	BỘ CÔNG NGHIỆP
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
----------

	Số: 05/2000/QĐ-BCN
	Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2000


QUYẾT ĐỊNH 
VỀ VIỆC BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CƠ BẢN CHUYÊN NGÀNH LẮP ĐẶT, THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ VÀ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN ĐIỆN LỰC
BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG NGHIỆP 
Căn cứ Nghị định số 74/CP ngày 01/11/1995 của Chính phủ về chức năng nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy Bộ Công nghiệp; 
Căn cứ "Quy chế quản lý đầu tư xây dựng" ban hành kèm theo Nghị định 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 của Chính phủ; 
Căn cứ văn bản số 80 /BXD-VKT ngày 20 / 01 /2000 của Bộ Xây dựng thoả thuận Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực; 
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch và Đầu tư, 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị đường dây thông tin điện lực. 

Điều 2. Bộ Đơn giá này được sử dụng để lập, thẩm tra xét duyệt dự toán, giá xét thầu xây lắp và thanh quyết toán cho các công trình được phép chỉ định thầu trong công tác lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị đường dây thông tin điện lực. 

Điều 3. Bộ Đơn giá xây dựng cơ bản chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực được áp dụng thống nhất trong cả nước từ ngày 01/01/1999 và thay thế cho bộ Đơn giá chuyên ngành lắp đặt, thí nghiệm hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực ban hành kèm theo Quyết định số 3745/QĐ - KHĐT ngày 13/12/1996 của Bộ Công nghiệp. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng các Vụ chức năng, Tổng giám đốc Tổng Công ty Điện lực Việt Nam, Giám đốc các Ban quản lý dự án công trình điện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

	
	BỘ CÔNG NGHIỆP
THỨ TRƯỞNG




Lê Quốc Khánh


THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG
ĐƠN GIÁ XDCB CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC LẮP ĐẶT, THỬ NGHIỆM HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ VÀ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN ĐIỆN LỰC

I- NỘI DUNG ĐƠN GIÁ XDCB CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC LẮP ĐẶT, THỬ NGHIỆM - HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ VÀ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN ĐIỆN LỰC

Đơn giá XDCB chuyên ngành công tác lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực bao gồm chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và chi phí sử dụng máy thi công cần thiết để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực.
1. Chi phí vật liệu

Chi phí vật liệu quy định là chi phí vật liệu phụ cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực (không bao gồm chi phí vật liệu đã tính vào chi phí chung hoặc các chi phí thuộc chi phí khác). Giá vật liệu trong đơn giá chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng
2. Chi phí nhân công

Chi phí nhân công là chi phí tiền lương cơ bản, lương phụ, phụ cấp lương của công nhân trực tiếp tham gia hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực, trong đó bao gồm cả nhân công điều khiển máy thử nghiệm - hiệu chỉnh.
3. Chi phí máy thi công

Chi phí máy thi công là chi phí sử dụng các loại máy lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy) trực tiếp tham gia một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực, bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản, sửa chữa lớn, sửa chữa thường xuyên và chi phí quản lý máy thi công. Riêng tiền lương công nhân điều khiển máy thử nghiệm - hiệu chỉnh đã được tính trong nhân công của đơn giá.
II- CƠ SỞ XÂY DỰNG ĐƠN GIÁ XDCB CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC LẮP ĐẶT THỬ NGHIỆM-HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ VÀ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN ĐIỆN LỰC:

Đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực được xây dựng theo định mức dự toán chuyên ngành lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực ban hành kèm theo quyết định số 01/QĐ-BCN ngày 11/01/2000 của Bộ Công nghiệp và giá vật liệu, nhân công, máy thi công chuẩn tính chung cho toàn ngành, trong cả nước, tính theo thời điểm giá Quý I-1999.
1. Giá vật liệu tại hiện trường xây lắp

Giá vật liệu đến hiện trường phục vụ công tác lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực đã tính đến hiện trường xây lắp.

2. Tiền lương và phụ cấp lương

- Lương cơ bản của công nhân lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực áp dụng theo Nghị định số 05/CP ngày 26/1/1994 của Chính phủ và thông tư hướng dẫn 05/LB-TT ngày 04/02/1994 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Tài chính về quy định tạm thời mức lương đối với người đương nhiệm trong các cơ quan Nhà nước, Đảng, đoàn thể, lực lượng vũ trang và trong các doanh nghiệp. Nghị định 06/CP ngày 21/1/1997 của Chính phủ, Thông tư số 04/LB-TT ngày 27/1/1997 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ - Tài chính, hướng dẫn (thực hiện điều chỉnh mức lương và trợ cấp đối với công chức, viên chức hành chính sự nghiệp...). Và các văn bản khác liên quan đến chế độ tiền lương hiện hành của Nhà nước.
- Lương cơ bản của công nhân lắp đặt thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực được tính theo tiền lương nhóm 3 bảng lương A6 xây dựng cơ bản, kèm theo Nghị định 26/CP ngày 23/5/1993 của Chính phủ và Thông tư số 28 LB-TT ngày 2/12/1993 của Liên Bộ Lao động Thương binh và Xã hội - Tài chính hướng dẫn bổ sung thực hiện chế độ tiền lương mới, đối với công nhân viên chức trong các doanh nghiệp.

- Phụ cấp lưu động bằng 20% so với lương tối thiểu.

- Phụ cấp không ổn định sản xuất bằng 10%; một số khoản lương phụ (lễ, phép, tết...) bằng 12% và một số khoản chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với lương cơ bản.

Nếu các công trình được hưởng thêm các khoản phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá thì được bổ sung các khoản này vào chi phí nhân công theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng về việc lập và quản lý giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư ban hành kèm theo Thông tư số 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
3. Giá ca máy thi công

Giá ca máy thí nghiệm căn cứ vào bảng giá ca máy thi công ban hành kèm theo Quyết định số 1260 BXD-VKT ngày 28 tháng 11 năm 1998 của Bộ Xây dựng và các đơn giá ca máy chuyên ngành lắp đặt, thử nghiệm-hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực (Phụ lục kèm theo).

4. Kết cấu đơn giá XDCB chuyên ngành công tác lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực:

Đơn giá XDCB chuyên ngành công tác lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực được biên chế thành 1 tập cho toàn ngành.

Thành phần công việc trong đơn giá được quy định chung theo nhóm công việc chủ yếu. Công tác lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực phải thực hiện theo đúng quy trình quy phạm kỹ thuật để bảo đảm an toàn và chất lượng công trình đưa vào sử dụng.

III- HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG ĐƠN GIÁ XDCB CHUYÊN NGÀNH CÔNG TÁC LẮP ĐẶT, THỬ NGHIỆM - HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ VÀ ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN ĐIỆN LỰC:

Tất cả các dự toán công tác lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực đều phải căn cứ vào khối lượng bóc tách từ bản vẽ thiết kế thi công, chỉ tiêu kỹ thuật, quy trình quy phạm, tiêu chuẩn và đơn giá XDCB chuyên ngành công tác lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực để lập, thẩm tra, xét duyệt dự toán, xác định giá xét thầu và thanh quyết toán công trình (đối với công trình được phép chỉ định thầu).
Dự toán được lập theo trình tự sau:

- Xác định khối lượng công tác lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực theo các chỉ tiêu kỹ thuật, quy trình quy phạm và tiêu chuẩn đã được cấp có thẩm quyền quy định.

- Lập dự toán theo quy định hiện hành trên cơ sở khối lượng công tác lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực theo yêu cầu của thiết kế, quy trình quy phạm, tiêu chuẩn và đơn giá XDCB chuyên ngành lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực đã được ban hành và Thông tư số 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Đối với công tác lắp đặt, thử nghiệm - hiệu chỉnh thiết bị và đường dây thông tin điện lực có chế độ tiền lương, lương phụ, phụ cấp lương khác với quy định trong đơn giá thì chi phí nhân công trong dự toán áp dụng theo quy định trong đơn giá và điều chỉnh cho phù hợp với chế độ của công trình được hưởng.
- Trường hợp thi công lắp đặt thiết bị và đường dây thông tin điện lực từ các chi tiết linh kiện thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,25.

- Trường hợp thi công ở những nơi lưới điện đang vận hành có ảnh hưởng đến an toàn, thao tác và năng suất lao động của người công nhân thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,10 (không kể phần phải mang điện theo quy trình công nghệ lắp đặt và thử nghiệm - hiệu chỉnh).
- Định mức chi phí chung, lãi, thuế thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

IV- QUẢN LÝ THỰC HIỆN

Những điều kiện được điều chỉnh giá xây dựng thực hiện theo Thông tư số 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng, hướng dẫn việc lập và quản lý giá xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư.

Trường hợp giá cả vật liệu thay đổi do các cơ quan có thẩm quyền ban hành thì áp dụng theo quy định trong Thông tư Liên Bộ về hướng dẫn việc thực hiện thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng, giá thiết bị trong lĩnh vực đầu tư và xây dựng của Liên Bộ Ban Vật giá Chính phủ - Bộ Tài chính - Bộ Xây dựng, việc xác định chênh lệch vật liệu thực hiện theo quy định tại Thông tư số 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.
Chương I
LẮP ĐẶT THIẾT BỊ
01.1100 TỔNG ĐÀI VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí

- Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	01.1100
	Lắp đặt thiết bị Tổng đài 1 tủ
	T.đài
	1.739
	465.798
	19.977
	487.514

	01.1102
	Lắp đặt thiết bị Tổng đài 2 tủ
	T.đài
	2.043
	558.958
	23.972
	584.974

	01.1103
	Lắp đặt thiết bị Bàn điều khiển
	Bàn
	2.238
	73.936
	19.977
	96.151

	01.1104
	Lắp đặt thiết bị Bàn điện thoại
	Bàn
	2.238
	110.904
	20.400
	133.543

	01.1105
	Lắp đặt thiết bị Giao tiếp lập trình
	Bộ
	869
	73.936
	19.977
	94.783

	01.1106
	Lắp đặt thiết bị Thiết bị tìm gọi
	Bộ
	1.119
	83.178
	10.835
	95.133

	01.1107
	Lắp đặt thiết bị Phiến đấu dây
	Phiến
	1.119
	110.904
	11.851
	123.875

	01.1108
	Lắp đặt thiết bị Dàn MDF
	Dàn
	1.119
	73.936
	11.851
	86.907


01.1200 LẮP ĐẶT BỘ CHỐNG SÉT, ĐIỆN THOẠI FAX, BỘ GHÉP NỐI TRUNG KẾ ĐIỆN THOẠI VÔ TUYẾN, BỘ TÍNH CƯỚC
Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí

- Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	01.1201
	Lắp đặt Chống sét 10 đôi
	Bộ
	589
	12.030
	6.015
	18.633

	01.1202
	Lắp đặt Điện thoại, Fax
	Bộ
	589
	30.445
	6.015
	37.049

	01.1203
	Lắp đặt Ghép nối trung kế
	Bộ
	939
	6.015
	3.007
	9.961

	01.1204
	Lắp đặt Điện thoại vô tuyến
	Bộ
	1.913
	60.890
	13.072
	75.875

	01.1205
	Lắp đặt Máy tính cước
	Bộ
	939
	253.709
	11.717
	266.365

	01.1206
	Lắp đặt Máy ghi âm công nghiệp
	Bộ
	939
	405.934
	10.294
	417.167

	01.1207
	Lắp đặt Mô đem
	Bộ
	589
	30.445
	6.015
	37.049

	01.1208
	Lắp đặt chống sét nguồn thông tin
	Bộ
	589
	33.271
	6.015
	39.875


01.1300 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRUY CẬP, GHÉP NỐI
Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí

- Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	01.1301
	Lắp đặt Thiết bị truy cập
	Bộ
	869
	110.904
	1.411
	113.185

	01.1302
	Lắp đặt Thiết bị giao tiếp
	Bộ
	435
	77.633
	706
	78.773

	01.1303
	Lắp đặt Thiết bị Mux
	Bộ
	1.860
	62.106
	5.309
	69.276

	01.1304
	Lắp đặt Thiết bị báo động
	Bộ
	1.136
	43.475
	706
	45.316


01.2000 THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG VÀ ĐIỀU KHIỂN TỪ XA
01.2000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG RTU

Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí

- Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	01.2001
	Lắp đặt Thiết bị đầu cuối
	Bộ
	5.193
	591.490
	19.977
	616.660

	01.2002
	Lắp đặt Thiết bị thu phát
	Bộ
	2.597
	348.979
	10.531
	362.107

	01.2003
	Lắp đặt Thiết bị biến đổi
	Bộ
	5.656
	88.723
	13.072
	107.451

	01.2004
	Lắp đặt Thiết bị ghép nối
	Bộ
	4.058
	383.877
	10.531
	398.466

	01.2005
	Lắp đặt Thiết bị phân phối
	Bộ
	3.183
	345.489
	10.531
	359.204

	01.2006
	Lắp đặt Thiết bị hàng kẹp
	hàng
	2.597
	29.574
	7.567
	39.738

	01.2007
	Lắp đặt khóa điều khiển
	cái
	2.597
	17.745
	7.567
	27.909


01.3000 NGUỒN ĐIỆN THÔNG TIN
LẮP ĐẶT VÀ NẠP ĐIỆN NGUỒN PIN MẶT TRỜI

Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí

- Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Tiến hành nạp, theo dõi, đo các thông số nạp, theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	01.3001
	Lắp đặt bộ điều khiển cho pin mặt trời
	Bộ
	6.636
	199.628
	11.660
	217.924

	01.3002
	Lắp đặt tấm pin mặt trời S<=1m2
	Bộ
	6.198
	27.726
	7.641
	41.565

	01.3003
	Nạp điện tự động cho pin mặt trời
	Bộ
	7.146
	221.809
	14.114
	243.069

	01.3004
	Nạp điện không tự động cho pin mặt trời
	Bộ
	24.567
	332.713
	17.643
	374.923


01.4000 VÔ TUYẾN VIBA

01.4100 LẮP ĐẶT ĂNG TEN

Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí

- Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	01.4101
	Lắp đặt ăng ten Parabon L<2m
	Bộ
	10.104
	560.344
	102.819
	673.268

	01.4102
	Lắp đặt ăng ten Parabon L≥2m
	Bộ
	11.115
	616.379
	114.324
	741.817

	01.4103
	Lắp đặt ăng ten YAGI L<3m
	Bộ
	7.073
	308.189
	82.255
	397.518

	01.4104
	Lắp đặt ăng ten YAGI L≥3m
	Bộ
	7.780
	400.646
	91.459
	499.885

	01.4105
	Lắp đặt ăng ten vô hướng ≤2m
	Bộ
	4.956
	168.103
	22.029
	195.088

	01.4106
	Lắp đặt ăng ten vô hướng >2m
	Bộ
	5.947
	201.724
	20.327
	227.998

	01.4107
	Lắp đặt ăng ten dây treo
	Bộ
	2.974
	136.220
	13.480
	152.673

	01.4108
	Lắp đặt RFU trên cột
	Bộ
	3.568
	140.086
	16.860
	160.514


Ghi chú: Bảng mức trên tính cho lắp ăng ten ở độ cao ≤ 30 mét, trường hợp lắp ở độ cao khác:
- Lắp ăng ten ở độ cao từ 30-40m, định mức nhân công được nhân hệ số 1,2

- Lắp ăng ten ở độ cao từ 40-50m, định mức nhân công được nhân hệ số 1,35

- Lắp ăng ten ở độ cao từ 50-60m, định mức nhân công được nhân hệ số 1,5

- Lắp ăng ten ở độ cao từ 60-70m, định mức nhân công được nhân hệ số 1,75

- Lắp ăng ten ở độ cao từ 70-90m, định mức nhân công được nhân hệ số 2,05

01.4200 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VI BA

Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí

- Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	01.4201
	Lắp đặt thiết bị vi ba dung lượng ≤ 34 Mbit
	Bộ
	9.159
	502.766
	16.618
	528.543

	01.4202
	Lắp đặt thiết bị vi ba dung lượng > 34 Mbit
	Bộ
	10.075
	754.150
	16.618
	780.842

	01.4203
	Lắp đặt thiết bị vi ba dung lượng 2 Mbit
	Bộ
	6.988
	427.351
	14.924
	449.263

	01.4204
	Lắp đặt thiết bị vi ba ít kênh (≤30 kênh)
	Bộ
	7.687
	341.881
	14.924
	364.492

	01.4205
	Lắp đặt bộ dồn kênh MUX
	Bộ
	6.190
	307.693
	14.924
	328.807

	01.4206
	Lắp đặt bộ ghép kênh PCM
	Bộ
	7.541
	292.308
	14.924
	314.773

	01.4207
	Lắp đặt thiết bị VHF & UHF
	Bộ
	3.802
	201.107
	11.536
	216.445

	01.4208
	Lắp đặt bộ đèn tín hiệu cột cao
	Bộ
	3.802
	180.996
	11.536
	196.334


01.500 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TẢI BA
Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí

- Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	01.5001
	Thiết bị tải ba ≤ 2 kênh
	Bộ
	8.285
	665.426
	10.266
	683.978

	01.5002
	Thiết bị tải ba ≤ 4 kênh 
	Bộ
	9.114
	731.969
	10.266
	751.349

	01.5003
	Thiết bị giao tiếp ≤ 2 kênh
	Bộ
	6.628
	312.750
	4.825
	324.204

	01.5004
	Thiết bị giao tiếp ≤ 4 kênh
	Bộ
	7.291
	332.713
	5.133
	345.137

	01.5005
	Bảo vệ rơ le thông tin tải ba
	Bộ
	8.285
	299.442
	10.266
	317.993

	01.5006
	Ca bin tải ba
	Bộ
	4.971
	179.665
	3.422
	188.058


01.6000 THÔNG TIN QUANG
01.6100 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUANG LOẠI 2MBÍT/S; 34MBÍT/S

Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí

- Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	01.6101
	Thiết bị đầu và cuối quang
	Bộ
	9.509
	776.331
	19.266
	805.106

	01.6102
	Thiết bị lặp quang
	Bộ
	14.264
	698.697
	28.899
	741.861

	01.6103
	Thiết bị nghiệp vụ quang
	Bộ
	3.107
	543.431
	12.618
	559.157

	01.6104
	Thiết bị phối dây ODF quang
	Bộ
	3.107
	489.088
	11.221
	503.417

	01.6105
	Thiết bị kết nối DDF quang
	Bộ
	3.107
	415.725
	11.687
	430.519

	01.6106
	Thiết bị quản lý đường truyền quang
	Bộ
	2.546
	401.052
	5.404
	409.003


Ghi chú: Bảng trên tính cho loại thiết bị quang thông thường (2Mbit; 34bít), khi lắp đặt thiết bị quang có dung lượng và tốc độ truyền khác, thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,1 cho mỗi cấp tăng (dung lượng và tốc độ).
01.6200 LẮP ĐẶT THIẾT BỊ QUANG LOẠI STM-1; STM-4.

Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra lau chùi, vận chuyển thiết bị phụ kiện vào vị trí

- Lắp đặt, đấu dây, cố định thiết bị phụ kiện vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	01.6201
	Thiết bị đầu và cuối quang
	Bộ
	9.509
	828.086
	19.266
	856.862

	01.6202
	Bộ khuyếch đại quang
	Bộ
	3.107
	648.391
	19.266
	670.765

	01.6203
	Thiết bị lặp quang
	Bộ
	14.264
	910.894
	28.899
	954.058

	01.6204
	Thiết bị nghiệp vụ quang
	Bộ
	3.107
	579.660
	12.618
	595.386

	01.6205
	Thiết bị phối dây quang
	Bộ
	3.107
	521.694
	11.221
	536.023

	01.6206
	Thiết bị kết nối quang
	Bộ
	3.107
	495.609
	11.687
	510.404

	01.6207
	Thiết bị quản lý đường quang
	Bộ
	2.546
	438.223
	5.250
	446.019

	01.6208
	Thiết bị giao tiếp nhanh quang
	Bộ
	3.107
	495.609
	5.566
	504.283


Ghi chú: Bảng trên tính cho loại thiết bị quang SMT-1, SMT4; Khi lắp đặt thiết bị quang có dung lượng và tốc độ truyền khác thì đơn giá nhân công và máy được nhân hệ số 1,1 cho mỗi cấp.
01.7000 LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ CÁC LOẠI

Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, các biện pháp an toàn, mặt bằng thi công

- Phân loại chi tiết, kiểm tra lau chùi, vận chuyển vào vị trí
- Lắp ráp và cố định theo thiết kế đúng yêu cầy kỹ thuật yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo tiêu chuẩn kỹ thuật

- Hoàn chỉnh, đối chiếu tiêu chuẩn nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	01.7001
	Lắp đặt đỡ tủ hợp bộ (giá <500kg/cái) và cabin
	Bộ
	4.109
	36.703
	29.880
	70.691

	01.7002
	Lắp đặt đỡ thiết bị lẻ (giá<50kg)
	Bộ
	670
	29.363
	3.453
	33.485

	01.7003
	Lắp đặt đỡ phiến đấu dây
	Bộ
	680
	17.618
	4.834
	23.131

	01.7004
	Lắp đặt ăng ten các loại
	Bộ
	692
	29.363
	17.834
	47.889

	01.7005
	Đỡ đầu cáp, hộp cáp
	Bộ
	707
	19.379
	15.572
	35.658

	01.7006
	Lắp đặt giá đỡ & máng cáp quang
	Bộ
	3.446
	21.317
	2.302
	27.064

	01.7007
	Lắp đặt đỡ ắc qui, bộ nạp
	Bộ
	663
	33.033
	20.840
	54.536

	01.7008
	Lắp đặt giá đỡ chống sét các loại
	Bộ
	658
	9.690
	2.072
	12.419


Ghi chú: Bảng đơn giá trên tính cho các giá đỡ lắp ở độ cao ≤ 10 mét. Trường hợp lắp ở độ cao > 10 mét thì định mức được nhân hệ số 1,2.
Chương II

CÁP TRUYỀN DẪN
02.1000 KÉO RẢI VÀ LẮP ĐẶT

Quy định áp dụng: Đơn giá kéo rải lắp đặt cáp quy định ở địa hình bằng phẳng, trường hợp kéo rải lắp đặt cáp ở nơi khó khăn vùng núi cao treo leo hiểm trở đơn giá nhân công nhân hệ số 1,2.

02.1100 KÉO RẢI CÁP THÔNG TIN TRONG RÃNH, MÁNG VÀ TRONG HẦM
Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra, vận chuyển cáp vào vị trí

- Đo cắt, kéo rải và lắp đặt cố định vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	02.1101
	Loại cáp cao tần d < 2cm
	100m
	85.523
	116.283
	24.126
	225.932

	02.1102
	Loại cáp cao tần d ≤ 4cm
	100m
	85.861
	139.540
	24.126
	249.527

	02.1103
	Loại cáp cao tần d > 4cm
	100m
	86.877
	167.448
	24.126
	278.451

	02.1104
	Cáp quang ≤ 8 sợi
	100m
	323.146
	174.425
	54.194
	551.765

	02.1105
	Cáp quang ≤ 12 sợi
	100m
	323.749
	191.867
	55.010
	570.626

	02.1106
	Cáp thông tin ≤ 20 đôi
	100m
	38.611
	132.563
	39.600
	210.774

	02.1107
	Cáp thông tin ≤ 50 đôi
	100m
	47.908
	159.075
	43.560
	250.543

	02.1108
	Cáp thông tin ≤ 100 đôi
	100m
	56.637
	174.983
	47.916
	279.535


02.1200 KÉO RẢI CÁP THÔNG TIN CHÔN NGẦM

Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra, vận chuyển cáp vào vị trí

- Đo cắt, kéo rải và lắp đặt cố định vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	02.1201
	Cáp cao tần d < 2cm
	100m
	6.983
	87.529
	1.109
	95.621

	02.1202
	Cáp cao tần d ≤ 4cm
	100m
	7.332
	105.035
	1.109
	113.476

	02.1203
	Cáp cao tần d > 4cm
	100m
	6.284
	115.539
	1.109
	122.932

	02.1204
	Cáp quang ≤ 8 sợi
	100m
	6.224
	131.294
	8.160
	145.679

	02.1205
	Cáp quang ≤ 12 sợi
	100m
	7.644
	144.424
	8.976
	161.044

	02.1206
	Cáp thông tin ≤ 20 đôi
	100m
	8.026
	102.935
	2.773
	113.733

	02.1207
	Cáp thông tin ≤ 50 đôi
	100m
	8.428
	108.081
	3.050
	119.559

	02.1208
	Cáp thông tin ≤ 100 đôi
	100m
	9.270
	118.890
	3.355
	131.515


02.1300 KÉO RẢI CÁP THÔNG TIN TREO TRÊN DÂY THÉP

Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra, vận chuyển cáp vào vị trí

- Đo cắt, kéo rải và lắp đặt cố định vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	02.1301
	Cáp cao tần d < 2cm
	100m
	168.539
	174.636
	77.691
	420.865

	02.1302
	Cáp cao tần d ≤ 4cm
	100m
	168.854
	192.100
	77.691
	438.644

	02.1303
	Cáp cao tần d > 4cm
	100m
	169.358
	211.310
	77.691
	458.358

	02.1304
	Cáp quang ≤ 8 sợi
	100m
	168.249
	261.954
	84.742
	514.945

	02.1305
	Cáp quang ≤ 12 sợi
	100m
	168.539
	288.150
	85.558
	542.246

	02.1306
	Cáp thông tin ≤ 20 đôi
	100m
	168.775
	192.536
	79.354
	440.665

	02.1307
	Cáp thông tin ≤ 50 đôi
	100m
	230.193
	202.163
	79.631
	511.987

	02.1308
	Cáp thông tin ≤ 100 đôi
	100m
	230.714
	222.379
	87.594
	540.687


02.1400 KÉO RẢI CÁP THÔNG TIN TRONG ỐNG BẢO VỆ
Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra, vận chuyển cáp vào vị trí

- Đo cắt, kéo rải và lắp đặt cố định vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	02.1401
	Cáp cao tần d < 2cm
	100m
	9.700
	139.540
	31.742
	180.982

	02.1402
	Cáp cao tần d ≤ 4cm
	100m
	9.930
	153.494
	31.742
	195.165

	02.1403
	Cáp cao tần d > 4cm
	100m
	9.853
	168.843
	31.742
	210.438

	02.1404
	Cáp quang ≤ 8 sợi
	100m
	9.032
	209.310
	38.793
	257.134

	02.1405
	Cáp quang ≤ 12 sợi
	100m
	15.556
	230.241
	39.609
	285.406

	02.1406
	Cáp thông tin ≤ 20 đôi
	100m
	15.786
	207.217
	33.405
	256.407

	02.1407
	Cáp thông tin ≤ 50 đôi
	100m
	16.187
	217.577
	33.682
	267.447

	02.1408
	Cáp thông tin ≤ 100 đôi
	100m
	16.489
	239.335
	37.051
	292.875


02.2000 LÀM VÀ LẮP ĐẶT ĐẦU CÁP THÔNG TIN

02.2100 LÀM VÀ LẮP ĐẶT ĐẦU, HỘP NỐI

Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra, vận chuyển đầu cáp vào vị trí

- Đo cắt, tách ruột và lắp đặt cố định vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	02.2101
	Làm và lắp đặt đầu cáp cao tần d ≤ 2cm
	10 đầu
	21.063
	83.724
	555
	105.341

	02.2102
	Làm và lắp đặt đầu cáp cao tần d > 2 cm
	10 đầu
	22.940
	92.096
	555
	115.591

	02.2103
	Làm và lắp đặt đầu cáp ≤ 50 đôi
	10 đầu
	25.276
	167.448
	1.109
	193.832

	02.2104
	Làm và lắp đặt đầu cáp ≤ 100 đôi
	10 đầu
	30.331
	200.937
	1.109
	232.377

	02.2105
	Làm và lắp đặt hộp nối cáp ≤ 50 đôi
	10 hộp
	45.496
	301.406
	1.774
	348.676

	02.2106
	Làm và lắp đặt hộp nối cáp ≤ 100 đôi
	10 hộp
	50.046
	331.546
	1.952
	383.544


02.2200 HÀN NỐI VÀ LẮP ĐẶT HỘP NỐI CÁP QUANG
Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công

- Mở hòm kiểm tra, vận chuyển đầu cáp vào vị trí

- Đo cắt, tách ruột và lắp đặt cố định vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	02.2201
	Chiều cao lắp đặt ≤ 10m
	Hộp
	87.353
	110.627
	462.663
	660.643

	02.2202
	Chiều cao lắp đặt : 15m
	Hộp
	87.547
	127.309
	555.196
	770.051

	02.2203
	Chiều cao lắp đặt : 20m
	Hộp
	87.750
	132.753
	555.196
	775.698

	02.2204
	Chiều cao lắp đặt : 25m
	Hộp
	87.964
	138.372
	555.196
	781.531

	02.2205
	Chiều cao lắp đặt : 30m
	Hộp
	88.188
	159.127
	601.462
	848.777

	02.2206
	Chiều cao lắp đặt : 35m
	Hộp
	88.424
	182.997
	601.462
	872.882

	02.2207
	Chiều cao lắp đặt : 40m
	Hộp
	88.424
	201.296
	693.995
	983.714

	02.2208
	Chiều cao lắp đặt : 50m
	Hộp
	97.457
	221.426
	740.261
	1.059.143


Ghi chú: Bảng đơn giá trên tính cho hàn nối và lắp đặt hộp nối cáp quang ngoài trời tính cho loại cáp quang có số sợi ≤ 8 sợi. Trường hợp hàn nối và lắp đặt hộp nối cáp quang có số sợi > 8 thì đơn giá bảng trên được nhân hệ số 1,2 cho loại 10 sợi quang, hệ số 1,5 cho loại 16 sợi. Trường hợp thực hiện hàn và lắp đặt cáp quang trong nhà thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 0,8.
02.2300 KÉO DẢI VÀ CĂNG DÂY CÁP QUANG
Thành phần công việc

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Chuẩn bị dụng cụ, mặt bằng thi công, kể cả dàn giáo

- Mở hòm kiểm tra, vận chuyển đầu, hộp cáp vào vị trí

- Đo cắt, hàn nối và lắp đặt cố định vào vị trí theo yêu cầu kỹ thuật

- Kiểm tra sơ bộ công tác đã hoàn thành theo quy trình kỹ thuật lắp đặt

- Hoàn chỉnh, kiểm tra thu dọn, nghiệm thu bàn giao

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	02.2301
	Độ treo cáp quang ≤ 7m
	Km-dây
	19.705
	874.370
	26.900
	920.975

	02.2302
	Độ treo cáp quang : 10m
	Km-dây
	21.894
	1.092.962
	26.900
	1.141.757

	02.2303
	Độ treo cáp quang : 20m
	Km-dây
	24.327
	1.214.403
	26.900
	1.265.630

	02.2304
	Độ treo cáp quang : 30m
	Km-dây
	27.030
	1.349.336
	26.900
	1.403.267

	02.2305
	Độ treo cáp quang : 40m
	Km-dây
	28.382
	1.478.725
	29.067
	1.536.173

	02.2306
	Độ treo cáp quang : 50m
	Km-dây
	29.801
	1.631.218
	31.234
	1.692.253

	02.2307
	Độ treo cáp quang : 60m
	Km-dây
	31.291
	1.792.954
	33.401
	1.857.645

	02.2308
	Độ treo cáp quang : 70m
	Km-dây
	32.855
	1.973.173
	35.567
	2.041.596


Ghi chú: Bảng trên qui định kéo rải căng dây với điều kiện bình thường, trường hợp kéo rải căng dây ở các điều kiện khác được áp dụng theo các hệ số trong đơn giá xây lắp đường dây tải điện.
Chương III

THỬ NGHIỆM-HIỆU CHỈNH  TRANG THIẾT BỊ VÀ TRUYỀN DẪN THÔNG TIN
Quy định áp dụng:

Trường hợp thử nghiệm trang thiết bị và truyền dẫn thông tin với một chức năng thì sử dụng bảng đơn giá của thiết bị, đường truyền tương ứng nhân hệ số 0,2.

03.1000 TỔNG ĐÀI VÀ THIẾT BỊ NGOẠI VI

03.1100 THỬ NGHIỆM-HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Kiểm tra nguồn cấp

- Đo điện trở cách điện

- Kiểm tra điện trở tiếp xúc và thông mạch nối

- Đo kiểm tra ghép nối, phối hợp và biến đổi

- Kiểm tra các đặc tính và các đặc tuyến chức năng

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	03.1101
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh trung kế số
	Bộ
	3.553
	415.891
	85.021
	504.465

	03.1102
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh trung kế CO
	Bộ
	3.738
	374.302
	80.727
	458.767

	03.1103
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh trung kế 4W
	Bộ
	3.198
	395.097
	80.727
	479.021

	03.1104
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh bộ giao tiếp lập trình
	Bộ
	2.842
	138.630
	110.551
	252.024

	03.1105
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh thiết bị ghi, in, lưu
	Bộ
	4.056
	166.357
	108.531
	278.944

	03.1106
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh thiết bị khác
	Bộ
	853
	15.249
	10.546
	26.648

	03.1107
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh bàn điều khiển, điện thoại
	Bàn
	1.421
	45.748
	21.092
	68.261

	03.1108
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh dàn đấu dây
	Dàn
	2.842
	166.357
	34.782
	203.981


03.1200 KIỂM TRA THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG TRUYỀN TÍN HIỆU TỪ TỔNG ĐÀI
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Đo điện trở cách điện đàu cáp truyền dẫn

- Kiểm tra mức suy hao và các thông số đường truyền

- Đo kiểm tra ghép nối, phối hợp và biến đổi

- Kiểm tra các đặc tính và các đặc tuyến chức năng

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng của đường truyền

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	03.1201
	Kiểm tra, thử nghiệm Kênh tốc độ cao
	Kênh
	3.405
	221.809
	146.599
	371.813

	03.1202
	Kiểm tra, thử nghiệm Kênh ghép nối
	Kênh
	3.543
	133.085
	129.964
	266.592

	03.1203
	Kiểm tra, thử nghiệm Kênh hot line
	Kênh
	3.426
	192.234
	112.292
	307.952

	03.1204
	Kiểm tra, thử nghiệm Kênh giám sát
	Kênh
	1.216
	162.660
	127.517
	291.392

	03.1205
	Kiểm tra, thử nghiệm Kênh bảo vệ
	Kênh
	1.216
	192.234
	127.517
	320.967

	03.1206
	Kiểm tra, thử nghiệm Kênh báo lỗi
	Kênh
	1.216
	310.532
	127.517
	439.265

	03.1207
	Kiểm tra, thử nghiệm Kênh thuê bao
	Kênh
	3.405
	192.234
	78.636
	274.275

	03.1208
	Kiểm tra, thử nghiệm Hệ thống xử lý trung tâm 
	Hthg
	3.543
	192.234
	136.978
	332.755


03.2000 HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN XA
03.2100 THỬ NGHIỆM-HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Đo điện trở cách điện
- Kiểm tra điện trở tiếp xúc và thông mạch nối
- Đo kiểm tra ghép nối, phối hợp và biến đổi

- Kiểm tra các đặc tính và các đặc tuyến chức năng

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng 
- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	03.2101
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh thiết bị đầu cuối
	Bộ
	4.293
	499.070
	104.875
	608.237

	03.2102
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh thiết bị ghép nối, giao tiếp
	Bộ
	3.864
	449.163
	93.556
	546.582

	03.2103
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh thiết bị trung gian biến đổi
	Bộ
	5.152
	598.884
	113.587
	717.622

	03.2104
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh bộ thiết bị thu, phát
	Bộ
	4.722
	548.977
	104.076
	657.775

	03.2105
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh thiết bị phân phối
	Bộ
	2.391
	439.181
	39.326
	480.898

	03.2106
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh hàng kẹp
	Hàng
	1.289
	44.916
	36.005
	82.210

	03.2107
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh khóa điều khiển
	Bộ
	1.289
	23.401
	45.969
	70.659

	03.2108
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh thiết bị giám sát lập trình
	Bộ
	4.722
	548.977
	93.556
	647.255


03.2200 KIỂM TRA THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG TRUYỀN TÍN HIỆU
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Đo điện trở cách điện đàu cáp truyền dẫn

- Kiểm tra mức suy hao và các thông số đường truyền

- Đo kiểm tra ghép nối, phối hợp và biến đổi

- Kiểm tra đặc tính và các đặc tuyến tín hiệu chức năng

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng của đường truyền

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	03.2201
	Kiểm tra, thử nghiệm đường truyền tín hiệu đến thiết bị điện và ngược lại
	Hthg
	2.781
	199.628
	106.757
	309.166

	03.2202
	Kiểm tra, thử nghiệm đường truyền trung gian biến đổi
	Hthg
	2.919
	179.665
	98.210
	280.793

	03.2203
	Kiểm tra, thử nghiệm đường truyền thu, phát
	Hthg
	2.802
	299.442
	111.557
	413.801

	03.2204
	Kiểm tra, thử nghiệm đường truyền cảnh báo, phát hiện lỗi
	Hthg
	2.791
	219.591
	120.105
	342.487

	03.2205
	Kiểm tra, thử nghiệm khóa, logic, giám sát xa
	Hthg
	2.804
	241.550
	129.612
	373.966

	03.2206
	Kiểm tra, thử nghiệm lập trình xử lý
	Hthg
	2.872
	217.395
	113.595
	333.862

	03.2207
	Kiểm tra, thử nghiệm dồn tách ghép nối, điều khiển
	Hthg
	2.919
	195.655
	104.364
	302.938


03.3000 THÔNG TIN VI BA
03.3100 THỬ NGHIỆM-HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ VI BA

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Đo điện trở cách điện

- Kiểm tra điện trở tiếp xúc và thông mạch nối

- Đo kiểm tra ghép nối, phối hợp và biến đổi

- Kiểm tra các đặc tính và các đặc tuyến chức năng

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng 

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	03.3101
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh ăng ten hợp bộ
	Bộ
	2.919
	182.992
	129.934
	315.855

	03.3102
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh vi ba 2 Mbít
	Bộ
	2.636
	402.583
	186.424
	591.643

	03.3103
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh vi ba ít kênh 
	Bộ
	3.515
	274.488
	199.145
	477.148

	03.3104
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh bộ thu phát UHF, VHF
	Bộ
	1.280
	91.496
	132.410
	225.185

	03.3105
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh dồn kênh (MUX, DIU...)
	Bộ
	1.280
	100.646
	132.044
	233.969

	03.3106
	Thử nghiệm-hiệu chỉnh ghép kênh (kilo MUX, PCM...)
	Bộ
	1.407
	110.710
	140.386
	252.504


03.3200 KIỂM TRA THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG TRUYỀN TÍN HIỆU
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Đo điện trở cách điện đàu cáp truyền dẫn

- Kiểm tra mức suy hao và các thông số đường truyền

- Đo kiểm tra ghép nối, phối hợp và biến đổi

- Kiểm tra đặc tính và các đặc tuyến tín hiệu chức năng

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng của đường truyền

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	03.3201
	Kiểm tra, thử nghiệm kênh ghép tổng đài
	Hthg
	3.553
	73.936
	176.260
	253.750

	03.3202
	Kiểm tra, thử nghiệm kênh thuê bao lẻ
	Hthg
	3.198
	55.452
	160.208
	218.858

	03.3203
	Kiểm tra, thử nghiệm kênh 64 Kbít
	Hthg
	3.553
	55.452
	149.589
	208.594

	03.3204
	Kiểm tra, thử nghiệm kênh 2 dây, 4 dây
	Hthg
	2.558
	73.936
	94.287
	170.782

	03.3205
	Kiểm tra, thử nghiệm lập trình xử lý
	Hthg
	4.124
	55.452
	187.569
	247.145

	03.3206
	Kiểm tra, thử nghiệm cảnh báo, tín hiệu
	Hthg
	3.198
	55.452
	171.943
	230.593

	03.3207
	Kiểm tra, thử nghiệm giao tiếp MUX
	Hthg
	3.198
	55.452
	185.919
	244.569

	03.3208
	Kiểm tra, thử nghiệm khóa, logic, giám sát xa
	Hthg
	3.198
	36.968
	200.855
	241.021


03.4000 THÔNG TIN TẢI BA
03.4100 THIẾT BỊ TRỌN BỘ

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Đo điện trở cách điện

- Kiểm tra điện trở tiếp xúc và thông mạch nối

- Đo kiểm tra ghép nối, phối hợp và biến đổi

- Kiểm tra các đặc tính và các đặc tuyến chức năng

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng 

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	03.4101
	Cuộn cản, bộ lọc
	Bộ
	2.929
	182.992
	101.815
	287.736

	03.4102
	Thiết bị trọn bộ cao tần
	Bộ
	2.636
	457.480
	91.633
	551.750

	03.4103
	Thiết bị trọn bộ âm tần
	Bộ
	3.515
	365.984
	150.751
	520.250

	03.4104
	Thiết bị trọn bộ thu phát
	Bộ
	3.515
	109.795
	137.868
	251.178

	03.4105
	Thiết bị trọn bộ giao tiếp lập trình
	Bộ
	1.872
	91.496
	79.236
	172.604

	03.4106
	Khóa logic bám sát
	Bộ
	2.929
	82.346
	162.969
	248.245

	03.4107
	Thiết bị trọn bộ tín hiệu cảnh báo
	Bộ
	2.929
	57.643
	134.236
	194.807

	03.4108
	Rơ le bảo vệ
	Bộ
	2.929
	201.291
	123.036
	327.257


03.4200 KIỂM TRA THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG TRUYỀN TÍN HIỆU

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Đo điện trở cách điện đàu cáp truyền dẫn

- Kiểm tra mức suy hao và các thông số đường truyền

- Đo kiểm tra ghép nối, phối hợp và biến đổi

- Kiểm tra đặc tính và các đặc tuyến tín hiệu chức năng

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng của đường truyền

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	03.4201
	Kiểm tra, thử nghiệm đường truyền ghép nối tổng đài
	Hthg
	2.781
	166.357
	108.276
	277.414

	03.4202
	Kiểm tra, thử nghiệm đường truyền kênh thoại
	Hthg
	2.919
	83.178
	81.669
	167.765

	03.4203
	Kiểm tra, thử nghiệm đường truyền cảnh báo, phát hiện lỗi 
	Hthg
	2.802
	116.450
	101.783
	221.034

	03.4204
	Kiểm tra, thử nghiệm đường truyền thu phát
	Hthg
	2.791
	166.357
	110.857
	280.005

	03.4205
	Kiểm tra, thử nghiệm khóa, logic, giám sát
	Hthg
	2.804
	149.721
	75.704
	228.229

	03.4206
	Kiểm tra, thử nghiệm đường truyền giao tiếp lập trình
	Hthg
	2.798
	194.637
	81.522
	278.957

	03.4207
	Kiểm tra, thử nghiệm bảo vệ rơ le
	Hthg
	2.802
	153.418
	101.783
	258.002


03.5000 THÔNG TIN QUANG

03.5100 THIẾT BỊ QUANG

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Đo điện trở cách điện

- Kiểm tra điện trở tiếp xúc và thông mạch nối

- Đo kiểm tra ghép nối, phối hợp và biến đổi

- Kiểm tra các đặc tính và các đặc tuyến chức năng

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng 

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	03.5101
	Thiết bị đầu, cuối
	Bộ
	2.929
	199.628
	171.064
	373.620

	03.5102
	Thiết bị trạm lặp
	Bộ
	2.636
	179.665
	162.440
	344.741

	03.5103
	Thiết bị nghiệp vụ
	Bộ
	3.515
	239.553
	205.843
	448.912

	03.5104
	Thiết bị phối hợp biến đổi
	Bộ
	3.222
	219.591
	197.220
	420.033

	03.5105
	Thiết bị giao tiếp lập trình
	Bộ
	1.280
	39.926
	118.401
	159.606

	03.5106
	Thiết bị cảnh báo giám sát
	Bộ
	3.866
	263.509
	216.191
	483.566


03.5200 KIỂM TRA THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG TRUYỀN TÍN HIỆU
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Đo điện trở cách điện đàu cáp truyền dẫn

- Kiểm tra mức suy hao và các thông số đường truyền

- Đo kiểm tra ghép nối, phối hợp và biến đổi

- Kiểm tra đặc tính và đặc tuyến tín hiệu chức năng

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng của đường truyền

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	03.5201
	Kiểm tra, thử nghiệm đường truyền tổng đài
	Hthg
	2.781
	166.357
	223.995
	393.133

	03.5202
	Kiểm tra, thử nghiệm đường truyền kênh thoại
	Hthg
	2.919
	149.721
	215.448
	368.087

	03.5203
	Kiểm tra, thử nghiệm đường truyền cảnh báo, phát hiện lỗi và bảo vệ rơle
	Hthg
	2.802
	166.357
	228.795
	397.953

	03.5204
	Kiểm tra, thử nghiệm đường truyền biến đổi tín hiệu thu phát
	Hthg
	2.791
	182.992
	237.343
	423.126

	03.5205
	Kiểm tra, thử nghiệm đường truyền khóa, logic, giám sát
	Hthg
	2.804
	201.291
	246.850
	450.945


03.5300 KIỂM TRA THỬ NGHIỆM CÁP QUANG

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Đo cắt ghép nối cáp quang vào thiết bị thử nghiệm quang

- Kiểm tra mức suy hao và các thông số của sợi quang

- Đo kiểm tra các ghép nối, phối hợp và biến đổi tín hiệu

- Kiểm tra đặc tính và đặc tuyến tín hiệu theo từng chức năng

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	03.5301
	Kiểm tra, thử nghiệm cáp quang ngoài trời ở độ cao 10m
	Sợi cáp
	5.712
	83.178
	424.051
	512.941

	03.5302
	Kiểm tra, thử nghiệm cáp quang ngoài trời ở độ cao 20m
	Sợi cáp
	6.283
	97.041
	427.482
	530.807

	03.5303
	Kiểm tra, thử nghiệm cáp quang ngoài trời ở độ cao 30m
	Sợi cáp
	6.912
	110.904
	430.913
	548.729

	03.5304
	Kiểm tra, thử nghiệm cáp quang ngoài trời ở độ cao 40m
	Sợi cáp
	7.603
	124.767
	437.775
	570.145

	03.5305
	Kiểm tra, thử nghiệm cáp quang ngoài trời ở độ cao 50m
	Sợi cáp
	8.363
	138.630
	444.637
	591.630

	03.5306
	Kiểm tra, thử nghiệm cáp quang trong nhà ngầm kín 
	Sợi cáp
	5.655
	91.496
	424.051
	521.202

	03.5307
	Kiểm tra, thử nghiệm cáp quang trong nhà hở ở độ cao <4m
	Sợi cáp
	6.220
	66.543
	339.241
	412.004

	03.5308
	Kiểm tra, thử nghiệm cáp quang trong nhà hở ở độ cao >4m
	Sợi cáp
	6.842
	77.633
	341.986
	426.461


Ghi chú: Bảng đơn giá trên tính cho loại cáp quang với ruột có 12 sợi quang, trường hợp kiểm tra thử nghiệm cáp quang với ruột lớn hơn hoặc nhỏ hơn, thì cứ 2 sợi quang được điều chỉnh tăng hoặc giảm 10% so với đơn giá tương ứng.
Chương IV

 THÍ NGHIỆM HIỆU CHỈNH MẠNG THÔNG TIN VIỄN THÔNG ĐIỆN LỰC QUỐC GIA
04.1000 THIẾT BỊ MẠNG THÔNG TIN ĐIỆN LỰC
Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Đo điện trở cách điện

- Kiểm tra điện trở tiếp xúc và thông mạch nối

- Đo kiểm tra ghép nối, phối hợp và biến đổi

- Kiểm tra các đặc tính và các đặc tuyến chức năng

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng 

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	04.1001
	Máy chủ, máy trung tâm
	Máy
	3.299
	382.620
	236.018
	621.937

	04.1002
	Ghép nối phối hợp
	Bộ
	2.969
	344.358
	219.675
	567.002

	04.1003
	Biến đổi hiển thị
	Bộ
	3.959
	459.144
	297.277
	760.380

	04.1004
	Giao tiếp lập trình
	Bộ
	3.629
	420.882
	280.934
	705.445

	04.1005
	Khóa, logic kiểm sát
	Bộ
	1.931
	306.096
	187.982
	496.008


04.2000 KIỂM TRA THỬ NGHIỆM GHÉP NỐI MẠNG THÔNG TIN

Thành phần công việc:

- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật

- Đo điện trở cách điện đàu cáp truyền dẫn

- Kiểm tra mức suy hao và các thông số đường truyền

- Đo kiểm tra ghép nối, phối hợp và biến đổi

- Kiểm tra đặc tính và đặc tuyến tín hiệu chức năng

- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh thông số theo chức năng của đường truyền

- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.

Đơn vị tính: đồng

	Số hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Thành phần chi phí
	Đơn giá

	
	
	
	Vật liệu
	Hân côn
	Máy
	

	04.2001
	Ghép nối mạng lưới đường truyền tải ba tại điểm thứ 3
	Hệ thống
	2.929
	249.535
	207.496
	459.960

	04.2002
	Ghép nối mạng đường truyền vi ba tại điểm thứ 3
	Hệ thống
	2.929
	274.488
	207.496
	484.913

	04.2003
	Ghép nối mạng đường truyền quang tại điểm thứ 3
	Hệ thống
	2.929
	299.442
	374.780
	677.151

	04.2004
	Ghép nối mạng đường truyền tổng đài tại điểm thứ 3
	Hệ thống
	2.929
	224.581
	186.746
	414.257


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP
CÔNG TÁC LẮP ĐẶT, THỬ NGHIỆM-HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ, ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN ĐIỆN LỰC

	Số hiệu
	Danh mục vật liệu
	Đơn vị
	Đơn giá đến hiện trường
(đồng)

	1001
	Băng cách điện
	Cuộn
	3.500

	1002
	Băng keo
	Cuộn
	6.500

	1003
	Băng ni lông
	Cuộn
	3.500

	1004
	Bông sạch
	Kg
	50.000

	1005
	Bột đá
	Kg
	250

	1006
	Côliê
	Cái
	1.500

	1007
	Cồn công nghiệp
	Kg
	6.000

	1008
	Cồn tinh khiết
	Lít
	6.000

	1009
	Dây 2x1,5mm2
	m
	3.500

	1010
	Dây thép 1ly
	m
	113

	1011
	Dây thép 2ly
	m
	450

	1012
	Dây thép 4ly
	m
	971

	1013
	Dây thép 6ly
	m
	971

	1014
	Dây thép 8ly
	m
	1.536,60

	1015
	Điện năng
	kWh
	740

	1016
	Gỗ kê
	m3
	1.364.000

	1017
	Gỗ làn giàn giáo
	m3
	1.364.000

	1018
	Ghen mềm phi ≤ 10
	m
	700

	1019
	Giấy nhám số 0
	Tờ
	1.030

	1020
	Giẻ lau
	Kg
	500

	1021
	Nhựa thông
	-
	8.000

	1022
	Pin 1,5V
	Cái
	1.560

	1023
	Tăng đơ
	Cái
	14.000

	1024
	Thiếc hàn
	Kg
	31.500

	1025
	Vải mộc trắng 0,8m
	m
	8.000


BẢNG TIỀN LƯƠNG CÔNG NHÂN

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT, THỬ NGHIỆM-HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ, ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN ĐIỆN LỰC

	Số hiệu
	Cấp bậc thợ
	Đơn vị
	Lương có phụ cấp
(Đồng)
	Lương cơ bản 
(Đồng)

	2001
	Bậc 4,0/7
	công
	15.343,75
	

	2002
	Bậc 4,5/7
	công
	16.913,91
	

	2003
	Bậc 5,0/7
	công
	18.484,06
	

	2004
	Bậc 5,5/7
	công
	20.438,03
	


BẢNG GIÁ CA MÁY

CÔNG TÁC LẮP ĐẶT, THỬ NGHIỆM-HIỆU CHỈNH THIẾT BỊ, ĐƯỜNG DÂY THÔNG TIN

	Số hiệu
	Danh mục máy
	Đơn vị
	Giá ca máy

	3001
	Đồng hồ vạn năng
	Ca
	5.545

	3002
	Hợp bộ kiểm tra rơ le
	-
	344.964

	3003
	Khoan cầm tay
	-
	23.017

	3004
	Máy đàm thoại
	-
	44.565

	3005
	Máy đo công suất quang
	-
	56.107

	3006
	Máy đo lôgíc
	-
	118.821

	3007
	Máy đo phương vị
	-
	5.520

	3008
	Máy đo sóng đứng
	-
	44.795

	3009
	Máy đo suy hao
	-
	185.864

	3010
	Máy đếm tần số
	-
	21.479

	3011
	Máy bộ đàm
	-
	6.739

	3012
	Máy cắt kim loại
	-
	35.457

	3013
	Máy hàn cáp quang
	-
	394.043

	3014
	Máy hiện sóng hai tia
	-
	84.534

	3015
	Máy phát điện 5kW
	-
	68.620

	3016
	Máy phát la de
	-
	40.800

	3017
	Máy phát sóng âm tần
	-
	24.000

	3018
	Máy phát sóng cao tần
	-
	31.200

	3019
	Máy phát xung chuẩn
	-
	61.120

	3020
	Máy phân tích quang
	-
	394.043

	3021
	Máy phân tích tín hiệu
	-
	136.471

	3022
	Máy tính xách tay
	-
	35.067

	3023
	Mê gôm mét 1000V
	-
	3.780

	3024
	Tời máy 2 tấn
	-
	43.335

	3025
	Thang nâng <2tấn
	-
	153.163

	3026
	Vôn mét chọn tần
	-
	74.203


