	BỘ XÂY DỰNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

	Số: 05/2002/QĐ-BXD
	Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2002


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH “ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN”
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 02/03/1993 của Chính phủ qui định về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ .
- Căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 04/03/1994 của Chính phủ qui định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng 
- Căn cứ Nghị định số 38/1998/NĐ-CP ngày 09/6/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
- Theo đề nghị của Viện trưởng Viện Kinh tế xây dựng và Vụ trưởng Vụ Khoa học công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH
Điều 1 : Ban hành kèm theo Quyết định này tập “Định mức dự toán lắp đặt máy trong xây dựng cơ bản”.

Điều 2 : Tập định mức dự toán lắp đặt máy trong xây dựng cơ bản là căn cứ lập đơn giá, dự toán và thanh toán các khối lượng lắp đặt máy trong xây dựng cơ bản. 

Điều 3 : Tập “ Định mức dự toán lắp đặt máy trong xây dựng cơ bản này được áp dụng thống nhất trong cả nước trong thời giạn hai năm, có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký và thay thế tập định mức lắp đặt máy trong xây dựng cơ bản ban hành kèm theo Quyết định số 2000/UB_KTXD ngày 11 tháng 11 năm 1968 của Uỷ ban kiến thiết cơ bản Nhà nước.

Điều 4 : Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, UBND các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương, tổ chức thi hành quyết định này.

	Nơi nhận:
- Như điều 4 
- Văn phòng Chính phủ
- Ban Kinh tế Trung ương
- Toà án nhân dân tối cao
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao
- Công báo
- Sở xây dựng các tỉnh
- Tổng công ty, công ty trực thuộc BXD
- Lưu VP, VKT
	BỘ TRƯỞNG 
BỘ XÂY DỰNG




Nguyễn Mạnh Kiểm


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Dinh muc




_1346660779.doc
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN CÔNG TÁC LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

Định mức dự toán công tác lắp đặt máy, thiết bị trong xây dựng cơ bản (sau đây gọi tắt là định mức dự toán lắp đặt máy) là định mức kinh tế - kỹ thuật xác định mức hao phí cần thiết về vật liệu, lao động, máy thi công để hoàn thành công tác lắp đặt 1 tấn máy, thiết bị kể từ khi mở hòm, kiểm tra máy cho đến khi hoàn thành lắp đặt, kết thúc việc chạy thử kiểm tra chất lượng lắp đặt. 


Khái niệm “máy” dùng trong tập định mức dự toán lắp đặt máy này được hiểu là phần chính của thiết bị, các phụ tùng, các cụm chi tiết của thiết bị tháo rời và các vật liệu khác đi theo thiết bị


Ví dụ như máy diezen gồm:


1 - Bản thân máy có bệ máy và trục khuỷu, thân máy và buồng xi lanh, cụm biên và pít tông.


2 - Các phụ tùng cần phải lắp và các vật liệu khác đi theo máy như:


+ Hệ thống nhiên liệu có thùng dầu, ống xả hút khí.


+ Hệ thống làm lạnh có thùng nước làm lạnh, ống dẫn nước.


+ Hệ thống khí ép có bình khí ép, ống dẫn hơi ép.


+ Hệ thống điện có bộ phận ắc qui


I . NỘI DUNG VÀ KẾT CẤU ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY

1- Nội dung định mức dự toán lắp đặt máy


1.1 - Mức hao phí vật liệu:


Là khối lượng các loại vật liệu cần thiết (đã bao gồm cả hao hụt vật liệu trong thi công) cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị sản phẩm lắp đặt. Mức hao phí vật liệu được tính theo đơn vị tính quy định của Nhà nước, mức hao phí vật liệu khác được tính bằng tỷ lệ % so với chi phí vật liệu đã được định mức .


Mức hao phí vật liệu đã được định mức chưa bao gồm vật liệu bôi trơn, năng lượng phục vụ vận hành khi chạy thử (không tải và có tải theo quy định), hiệu chỉnh phần điện của thiết bị, thử máy để bàn giao và vật liệu liên kết các thành phần của thiết bị hoặc các công việc có yêu cầu kỹ thuật riêng (hàn, thông rửa thiết bị bằng hoá chất...) trong quá trình lắp đặt.


Những loại máy nếu có kết cấu máy, yêu cầu lắp đặt có đặc thù riêng về sử dụng vật liệu thì điều chỉnh, bổ sung lại cho phù hợp.


1.2 - Mức hao phí lao động :


Là số ngày công lao động cần thiết của công nhân trực tiếp thực hiện để hoàn thành một đơn vị sản phẩm lắp đặt.


1.3 - Mức hao phí máy thi công:


Là số ca máy cần thiết sử dụng để hoàn thành một đơn vị sản phẩm lắp đặt. Mức hao phí máy thi công chính trong dây chuyền công nghệ lắp đặt được tính bằng số lượng ca máy sử dụng, đối với mức hao phí máy khác được tính bằng tỷ lệ % so với mức chi phí sử dụng máy chính.


2- Kết cấu định mức dự toán lắp đặt máy


Định mức lắp đặt máy được kết cấu 3 phần:


+ Phần I : Định mức dự toán lắp đặt máy và thiết bị


+ Phần II : Phân loại cách lắp đặt máy, thiết bị theo nhóm, loại máy, thiết bị


+ Phần III : Phụ lục


Định mức dự toán lắp đặt máy được trình bày theo nhóm, loại máy, thiết bị cần lắp đặt và được mã hoá theo hệ mã thống nhất.


II - QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY

Định mức dự toán lắp đặt máy được áp dụng để lập đơn giá công tác lắp đặt máy, thiết bị trong xây dựng cơ bản làm cơ sở lập dự toán công tác lắp đặt máy, thiết bị cho công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng.


1 - Công tác lắp đặt máy, thiết bị được định mức thường bao gồm nội dung các công việc như sau:


1.1 Mở hòm, kiểm tra trước khi lắp đặt tại hiện trường;


1.2 Gia công các tấm căn kê máy ;


1.3 Vận chuyển máy trong phạm vi 30m


1.4. Vạch dấu định vị , lấy tim cốt theo thiết kế;


1.5. Lau chùi thay dầu mỡ bảo quản;


1.6. Lắp ráp tổ hợp, lắp các cụm, các bộ phận tổ thành (tuỳ theo nhóm máy), lắp toàn bộ cỗ máy. Đưa máy lên vị trí , điều chỉnh cân bằng ;


1.7. Chạy thử máy để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Thời gian chạy thử máy không tải và có tải theo qui định của hồ sơ kỹ thuật của máy; nếu không có quy định thì Chủ đầu tư và nhà thầu căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật của máy, chất lượng chế tạo và quá trình theo dõi lắp đặt máy để xác định thời gian chạy thử theo quy định trong bảng số 2 phần III của tập định mức dự toán này.


Chạy thử máy không tải, có tải để nghiệm thu, sơn phủ thiết bị (nếu có theo yêu cầu của Chủ đầu tư) được xác định riêng. Khi chạy thử máy nếu có sự cố xảy ra là của nhà thầu thì nhà thầu lắp đặt phải sửa lại cho đạt yêu cầu; nếu sự cố do chất lượng máy hoặc do nguyên nhân khác gây nên thì chi phí khắc phục hậu quả sự cố này được tính riêng..


2 - Định mức dự toán lắp đặt máy được qui định theo nhóm máy cần lắp và cách lắp đặt máy, cụ thể:


2.1. Những máy có cùng tính năng kỹ thuật được phân vào một nhóm. Ví dụ :


- Máy gia công kim loại thông dụng (bao gồm : máy tiện, khoan, bào, doa, mài , cắt đột, ...)


- Máy và thiết bị nâng chuyển (bao gồm : Cần cẩu các loại, cần trục các loại, thang máy ...)

- Máy bơm và quạt các loại.v.v..


2.2. Việc lắp đặt từng loại máy trong từng nhóm máy được quy định cụ thể theo bốn cách lắp đặt A,B,C,D như nội dung trong bảng phân loại cách lắp đặt máy, thiết bị theo nhóm, loại máy, thiết bị trong phần II của định mức dự toán này.


Yêu cầu kỹ, mỹ thuật đối với từng cách lắp đặt tăng dần từ A đến D; định mức hao phí lắp đặt được quy định phù hợp theo từng cách lắp đặt.


2.3. Các máy chưa có tên trong bảng phân loại được áp dụng theo định mức lắp đặt máy thuộc nhóm máy có tính năng kỹ thuật tương tự; trường hợp không áp dụng được theo định mức lắp đặt máy tương tự thì áp dụng theo định mức tổ hợp và lắp đặt máy khác có mã số 1.24.0000


3. Định mức lắp đặt máy được xác định trong điều kiện lắp đặt ở độ cao và độ sâu ≤ 1m, trường hợp lắp đặt máy ở các điều kiện khác với quy định trên thì mức hao phí nhân công, máy thi công được điều chỉnh theo hệ số quy định trong bảng số 1 phần III trong định mức dự toán này.


4. Mức hao phí nhân công và máy thi công đã được định mức cho lắp đặt một tấn máy bằng biện pháp thi công thủ công kết hợp cơ giới. Trường hợp lắp đặt hoàn toàn bằng thủ công thì mức hao phí nhân công đã được định mức được nhân với hệ số Km quy định dưới đây và không tính hao phí máy thi công lắp đặt.


Lắp đặt loại A : Km = 1,3


Lắp đặt loại B : Km= 1,34


Lắp đặt loại C : Km= 1,4


Lắp đặt loại D : Km= 1,45


5. Máy gồm nhiều khối, nhiều bộ phận có trọng lượng như nhau, có các chi tiết yêu cầu kỹ thuật lắp đặt giống nhau, thì có thể tính định mức lắp đặt cho từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết theo cách lắp đặt đã được quy định, lấy đó làm cơ sở để tính định mức cho lắp đặt từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết tương tự. Mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt mỗi khối, mỗi bộ phận, từng cụm chi tiết sau được tính bình quân không nhỏ hơn 80% mức hao phí nhân công, máy thi công lắp đặt của khối, của bộ phận đầu tiên.

6. Máy đã lắp ráp, tổ hợp rồi nhưng trước khi lắp theo yêu cầu kỹ thuật phải tháo rời các cụm chi tiết, các khối, các bộ phận, để làm sạch, cạo rỉ, lau dầu mỡ , khi lắp những cụm chi tiết , những khối , những bộ phận đó đòi hỏi những điều kiện kỹ thuật lắp theo cách lắp loại nào thì được áp dụng định mức lắp đặt theo cách lắp đặt loại đó.


7. Trong quá trình lắp đặt máy nếu phải thay đổi thiết bị thi công để phù hợp với thực tế hiện trường (do tầm với của cần cẩu có sức nâng như quy định không đủ, tận dụng thiết bị sẵn có của công trình), thì Chủ đầu tư và nhà thầu lắp đặt thống nhất biện pháp thi công để lựa chọn loại thiết bị thi công phù hợp thay thế loại thiết bị thi công đã được quy định trong tập định mức dự toán này.


8. Đối với những máy có khối lượng lớn trước khi lắp đặt phải qua lắp ráp tổ hợp thành từng cụm chi tiết, nếu lượng que hàn lớn hơn lượng que hàn đã định mức cho việc tổ hợp thì lượng que hàn này được tính riêng, trên cơ sở yêu cầu của thiết kế lắp ráp máy đó.


9. Việc xác định cách lắp đặt áp dụng theo quy định như sau:


9.1. Cách lắp đặt loại A


Máy và thiết bị thuộc cách lắp đặt loại A là loại máy và thiết bị khi lắp các khối, các bộ phận máy đã hoàn chỉnh, được liên kết với nhau bằng then, chốt, định vị, hoặc bu lông thành cỗ máy hoàn chỉnh.


9.2. Cách lắp đặt loại B


Máy và thiết bị thuộc cách lắp loại B là loại máy và thiết bị khi lắp các khối, bộ phận, các cụm chi tiết có đủ điều kiện của cách lắp loại A và thêm những điều kiện sau:


- Khi lắp các khối, các bộ phận, các cụm chi tiết phải lắp các chi tiết trong từng khối, từng bộ phận, từng cụm chi tiết phải rà cạo sơ qua các mặt tiếp xúc.


- Các chi tiết lắp đặt – lắp lên thành khối phải qua các khớp nối, ổ trượt, ổ lăn, ổ bi lót đỡ trục đỡ .


9.3. Cách lắp đặt loại C


Máy và thiết bị thuộc cách lắp loại C là loại máy và thiết bị khi lắp các khối, các bộ phận, các cụm chi tiết, có đủ các điều kiện kỹ thuật lắp của cách lắp loại A và B ngoài ra còn thêm những điều kiện sau đây :


- Máy phải lắp các khối, các bộ phận, các cụm chi tiết có chuyển động khứ hồi, truyền động xích, truyền động dây da, đường trượt, bánh xe răng, vít vô tận ... khi lắp phải rà cạo sơ qua các mặt tiếp xúc của các chi tiết.


- Ngoài các điểm nêu trên, nếu máy có kết cấu ở dạng tháo rời ra nhiều khối, nhiều bộ phận, nhiều cụm chi tiết phải qua lắp ráp tổ hợp rồi mới lắp thành cỗ máy hoàn chỉnh.


9.4 - Cách lắp đặt loại D


Máy thuộc cách lắp đặt loại D là loại máy khi lắp các khối, các bộ phận, các tổ, các cụm chi tiết có đủ các điều kiện kỹ thuật của cách lắp đặt loại A,B,C và thêm những điều kiện kỹ thuật sau đây :


Máy phải lắp từng khối, từng bộ phận, từng tổ, từng cụm chi tiết đòi hỏi kỹ thuật phức tạp và độ chính xác cao như lắp lên thành cỗ máy, thành dãy máy, máy đặt chồng lên nhau hay máy lắp lên thành dây chuyền sản xuất dài gồm nhiều máy, khi lắp phải qua lắp các khối, các bộ phận, các tổ, các cụm chi tiết có đủ các dạng chuyển động liên kết với nhau bằng các-đăng


10. Những công việc nằm ngoài mức hao phí của các công tác lắp đặt đã đã được định mức thì được điều chỉnh, bổ sung vào dự toán công tác lắp đặt theo nội dung và nguyên tắc như sau:


10.1 Vận chuyển máy ngoài cự ly 30m và vận chuyển máy bằng thủ công áp dụng theo nội dung quy định trong các bảng 3 và 4 phần III của tập định mức dự toán này.


10.2 Trường hợp phải tháo để cạo rỉ , lau dầu mỡ trước khi lắp đặt (nếu có) và mức hao phí nhân công để cạo rỉ lớn hơn 0,5 công cho một tấn máy lắp đặt thì được bổ sung hao phí nhân công cho các khối lượng máy, thiết bị cần tháo và cạo rỉ.


10.3 Phải sửa chữa, thay thế mới các chi tiết cho máy trước khi lắp đặt, do máy giao nhận bị hư hỏng, mất các chi tiết.


10.4 Phải gia công, tinh chế một số chi tiết máy như : Nhiệt luyện, hàn... khi lắp đặt máy


10.5 Phải sơn phủ toàn máy sau khi đã lắp đặt.


10.6 Công tác sửa chữa bánh răng, rà cạo palie, ổ trục


10.7 Công tác thí nghiệm, hiệu chỉnh phần cơ của thiết bị trước khi đưa vào vận hành.


10.8 Giàn giáo, sàn đạo thi công lắp đặt máy.


Những loại công tác lắp đặt máy chưa có trong tập định mức này, Chủ đầu tư, tổ chức tư vấn thiết kế và nhà thầu xây dựng căn cứ vào hệ thống định mức sản xuất, các tiêu chuẩn quy phạm thi công hiện hành để lập định mức, đơn giá thích hợp phục vụ cho việc lập dự toán công tác lắp đặt để trình các cơ quan có thẩm quyền ban hành áp dụng.


Phần 1.

ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ

1.01.0000 LẮP ĐẶT MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI THÔNG DỤNG

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		≤ 0.1

		> 0.1 đến ≤ 0.5

		> 0.5 đến ≤ 1



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.01.0

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		5,00

		5,00

		6,50

		2,00

		2,00

		2,60

		1,14

		1,14

		1,49



		

		Dầu các loại

		kg

		5,50

		5,50

		7,50

		2,20

		2,20

		3,00

		1,26

		1,26

		1,71



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		7,50

		7,50

		10,00

		3,00

		3,00

		4,00

		1,71

		1,71

		2,29



		

		Xăng

		kg

		2,00

		2,00

		2,00

		0,80

		0,80

		0,80

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,20

		0,20

		0,25

		0,08

		0,08

		0,10

		0,05

		0,05

		0,06



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,15

		0,15

		0,20

		0,06

		0,06

		0,08

		0,03

		0,03

		0,05



		

		Ván kê lót

		m3

		0,05

		0,05

		0,05

		0,02

		0,02

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 3,5/7

		công

		27,00

		54,00

		84,0

		10,80

		21,60

		33,60

		6,65

		13,29

		20,68



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 0,5 Tấn

		ca

		1,00

		1,05

		1,10

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,40

		0,42

		0,44

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1.5 Tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,20

		0,21

		0,22



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		101

		201

		301

		102

		202

		302

		103

		203

		303





1.01.0000 LẮP ĐẶT MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI THÔNG DỤNG

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 1 đến ≤ 5

		> 5 đến ≤ 10

		> 10 đến ≤ 15



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.01.0

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,00

		1,00

		1,30

		0,89

		0,89

		1,15

		0,82

		0,82

		1,06



		

		Dầu các loại

		kg

		1,10

		1,10

		1,50

		0,98

		0,98

		1,33

		0,90

		0,90

		1,22



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,50

		1,50

		2,00

		1,33

		1,33

		1,78

		1,22

		1,22

		1,63



		

		Xăng

		kg

		0,40

		0,40

		0,40

		0,36

		0,36

		0,36

		0,33

		0,33

		0,33



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,04

		0,04

		0,05

		0,04

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,02

		0,02

		0,03



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 3,5/7

		công

		6,48

		12,96

		20,16

		5,85

		11,70

		18,20

		4,42

		8,84

		13,75



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		0,200

		0,210

		0,220

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,184

		0,190

		0,198

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,173

		0,178

		0,183



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		104

		204

		304

		105

		205

		305

		106

		206

		306





1.01.0000 LẮP ĐẶT MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI THÔNG DỤNG

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 15 đến ≤ 20

		> 20 đến ≤ 30

		> 30 đến ≤ 40





		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.01.0

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,78

		0,78

		1,02

		0,76

		0,76

		0,99

		0,74

		0,74

		0,97



		

		Dầu các loại

		kg

		0,86

		0,86

		1,18

		0,84

		0,84

		1,14

		0,82

		0,82

		1,11



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,18

		1,18

		1,57

		1,14

		1,14

		1,52

		1,11

		1,11

		1,49



		

		Xăng

		kg

		0,31

		0,31

		0,31

		0,30

		0,30

		0,30

		0,30

		0,30

		0,30



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,02

		0,02

		0,03

		0,02

		0,02

		0,03

		0,02

		0,02

		0,03



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 3,5/7

		công

		3,88

		7,76

		12,08

		3,24

		6,48

		10,08

		3,09

		6,17

		9,60



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,168

		0,172

		0,177

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 40 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,165

		0,168

		0,172

		 

		 

		 



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,122

		0,126

		0,127



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		107

		207

		307

		108

		208

		308

		109

		209

		309





1.01.0000 LẮP ĐẶT MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI THÔNG DỤNG

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 15 đến ≤ 20

		> 20 đến ≤ 30

		> 30 đến ≤ 40



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.01.0

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,73

		0,73

		0,95

		0,73

		0,73

		0,95

		0,72

		0,72

		0,94



		

		Dầu các loại

		kg

		0,81

		0,81

		1,10

		0,80

		0,80

		1,09

		0,79

		0,79

		1,08



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,10

		1,10

		1,47

		1,09

		1,09

		1,45

		1,08

		1,08

		1,44



		

		Xăng

		kg

		0,29

		0,29

		0,29

		0,29

		0,29

		0,29

		0,29

		0,29

		0,29



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,02

		0,02

		0,03

		0,02

		0,02

		0,03

		0,02

		0,02

		0,03



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 3,5/7

		công

		2,93

		5,87

		9,13

		2,84

		5,68

		8,84

		2,70

		5,40

		8,40



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		0,137

		0,139

		0,142

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 90 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,136

		0,138

		0,141

		0,135

		0,137

		0,140



		

		Máy khác

		ca

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		110

		210

		310

		111

		211

		311

		112

		212

		312





1.02.0000 LẮP ĐẶT MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		≤ 0.5

		> 0.5 đến ≤ 1



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		C

		B

		C



		1.02.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,00

		2,60

		1,00

		1,30



		

		Dầu các loại

		kg

		2,20

		3,00

		1,10

		1,50



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		3,00

		4,00

		1,50

		2,00



		

		Xăng

		kg

		0,80

		0,80

		0,40

		0,40



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,06

		0,08

		0,03

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,20

		0,20

		0,10

		0,10



		

		Ván kê lót

		m3

		0,02

		0,02

		0,0l

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		28,51

		44,35

		13,58

		21,12



		

		Máy thi công

		ca

		

		

		

		



		

		Tời điện 0,5 Tấn

		ca

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,42

		0,44

		 

		 



		

		Tời điện 1.5 Tấn

		ca

		 

		 

		0,21

		0,22



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		201

		301

		202

		302





1.02.0000 LẮP ĐẶT MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 1 đến ≤ 5

		> 5 đến ≤ 10

		> 10 đến ≤ 15



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		C

		B

		C

		B

		C



		1.02.0

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,00

		1,30

		0,89

		1,15

		0,82

		1,06



		

		Dầu các loại

		kg

		1,10

		1,50

		0,98

		1,33

		0,90

		1,22



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,50

		2,00

		1,33

		1,78

		1,22

		1,63



		

		Xăng

		kg

		0,40

		0,40

		0,36

		0,36

		0,33

		0,33



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,04

		0,03

		0,04

		0,02

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		11,88

		18,48

		9,65

		15,02

		8,22

		12,79



		

		Máy thi công

		ca 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		0,210

		0,220

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 90 tấn

		ca

		 

		 

		0,190

		0,198

		 

		 



		

		Máy khác

		%

		 

		 

		 

		 

		0,178

		0,183



		

		

		203

		303

		204

		304

		205

		305





1.02.0000 LẮP ĐẶT MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 15 đến ≤ 20

		> 20 đến ≤ 30

		> 30 đến ≤ 40



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		C

		B

		C

		B

		C



		1.02.0

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,78

		1,02

		0,76

		0,99

		0,74

		0,97



		

		Dầu các loại

		kg

		0,86

		1,18

		0,84

		1,14

		0,82

		1,11



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,18

		1,57

		1,14

		1,52

		1,11

		1,49



		

		Xăng

		kg

		0,31

		0,31

		0,30

		0,30

		0,30

		0,30



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,02

		0,03

		0,02

		0,03

		0,02

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		

		

		



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		7,59

		11,81

		6,85

		10,66

		6,42

		9,99



		

		Máy thi công

		ca 

		

		

		

		

		

		



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,172

		0,177

		

		

		

		



		

		Cần trục 40 tấn

		ca

		

		

		0,168

		0,172

		

		



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		

		

		

		

		0,126

		0,127



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		

		206

		306

		207

		307

		208

		308





1.02.0000 LẮP ĐẶT MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 40 đến ≤ 50

		> 50



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		C

		B

		C



		1.02.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,73

		0,95

		0,72

		0,94



		

		Dầu các loại

		kg

		0,81

		1,10

		0,80

		1,08



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,10

		1,47

		1,08

		1,45



		

		Xăng

		kg

		0,29

		0,29

		0,29

		0,29



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,02

		0,03

		0,02

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		5,94

		9,24

		5,33

		8,29



		

		Máy thi công

		ca

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		0,139

		0,142

		 

		 



		

		Cần trục 90 tấn

		ca

		 

		 

		0,138

		0,140



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		209

		309

		210

		310





1.03.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		≤ 0.1

		> 0.1 đến ≤ 0.5

		> 0.5 đến ≤ 1



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.03.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		6,00

		6,00

		7,80

		2,40

		2,40

		3,12

		1,20

		1,20

		1,56



		

		Dầu các loại

		kg

		6,60

		6,60

		9,00

		2,64

		2,64

		3,60

		1,32

		1,32

		1,80



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		9,00

		9,00

		12,00

		3,60

		3,60

		4,80

		1,80

		1,80

		2,40



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,60

		0,60

		0,90

		0,24

		0,24

		0,36

		0,12

		0,12

		0,18



		

		Đất đèn

		kg

		3,00

		3,00

		3,00

		1,20

		1,20

		1,20

		0,60

		0,60

		0,60



		

		Ô xy

		chai

		0,45

		0,45

		0,45

		0,18

		0,18

		0,18

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Xăng

		kg

		2,40

		2,40

		2,40

		0,96

		0,96

		0,96

		0,48

		0,48

		0,48



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,18

		0,18

		0,24

		0,07

		0,07

		0,10

		0,04

		0,04

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,60

		0,60

		0,60

		0,24

		0,24

		0,24

		0,12

		0,12

		0,12



		

		Ván kê lót

		m3

		0,06

		0,06

		0,06

		0,02

		0,02

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		41,77

		83,54

		129,9

		29,48

		58,97

		91,73

		11,14

		22,28

		34,65



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 0,5 Tấn

		ca

		1,43

		1,50

		1,6

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,57

		0,60

		0,63

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1.5 Tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,29

		0,30

		0,31



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,36

		0,36

		0,4

		0,14

		0,15

		0,18

		0,07

		0,07

		0,09



		

		Máy hàn hơi

		ca

		1,07

		1,10

		1,3

		0,43

		0,44

		0,54

		0,21

		0,22

		0,27



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		101

		201

		301

		102

		202

		302

		103

		203

		303





1.03.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 1 đến ≤ 5

		> 5 đến ≤ 10

		> 10 đến ≤ 15



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.03.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,00

		1,00

		1,30

		0,89

		0,89

		1,15

		0,82

		0,82

		1,06



		

		Dầu các loại

		kg

		1,10

		1,10

		1,50

		0,98

		0,98

		1,33

		0,90

		0,90

		1,22



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,50

		1,50

		2,00

		1,33

		1,33

		1,78

		1,22

		1,22

		1,63



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,10

		0,10

		0,15

		0,09

		0,09

		0,13

		0,08

		0,08

		0,12



		

		Đất đèn

		kg

		0,50

		0,50

		0,50

		0,44

		0,44

		0,44

		0,41

		0,41

		0,41



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,07

		0,06

		0,06

		0,06



		

		Xăng

		kg

		0,40

		0,40

		0,40

		0,36

		0,36

		0,36

		0,33

		0,33

		0,33



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,02

		0,02

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		8,35

		16,71

		25,99

		6,79

		13,57

		21,12

		5,78

		11,57

		17,99



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		0,200

		0,210

		0,220

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,184

		0,190

		0,198

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,173

		0,178

		0,183



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,150

		0,154

		0,188

		0,138

		0,140

		0,169

		0,130

		0,130

		0,156



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,050

		0,051

		0,063

		0,046

		0,046

		0,056

		0,043

		0,043

		0,052



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		104

		204

		304

		105

		205

		305

		106

		206

		306





1.03.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 15 đến ≤ 25

		> 25 đến ≤ 50

		> 50 đến ≤ 100



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.03.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,01

		1,01

		1,31

		0,96

		0,96

		1,25

		0,93

		0,93

		1,21



		

		Dầu các loại

		kg

		1,11

		1,11

		1,51

		1,05

		1,05

		1,44

		1,03

		1,03

		1,40



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,51

		1,51

		2,02

		1,44

		1,44

		1,92

		1,40

		1,40

		1,87



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,10

		0,10

		0,15

		0,10

		0,10

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,50

		0,50

		0,50

		0,48

		0,48

		0,48

		0,47

		0,47

		0,47



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,40

		0,40

		0,40

		0,38

		0,38

		0,38

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		5,09

		10,19

		15,85

		4,70

		9,40

		14,62

		4,38

		8,77

		13,64



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,200

		0,205

		0,211

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,165

		0,168

		0,171

		 

		 

		 



		

		Cần trục 125 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,162

		0,164

		0,168



		

		 Máy hàn điện

		ca

		0,050

		0,050

		0,060

		0,048

		0,048

		0,057

		0,048

		0,047

		0,056



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,150

		0,150

		0,179

		0,145

		0,144

		0,172

		0,143

		0,141

		0,168



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		107

		207

		307

		108

		208

		308

		109

		209

		309





1.03.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 100 đến ≤ 150

		> 150 đến ≤ 200

		> 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.03.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,93

		0,93

		1,20

		0,92

		0,92

		1,20

		0,92

		0,92

		1,19



		

		Dầu các loại

		kg

		1,02

		1,02

		1,39

		1,01

		1,01

		1,38

		1,01

		1,01

		1,38



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,39

		1,39

		1,85

		1,38

		1,38

		1,84

		1,38

		1,38

		1,84



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,09

		0,09

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		4,00

		8,00

		12,44

		3,86

		7,73

		12,02

		3,55

		7,09

		11,03



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 





		

		Cầu trục 125 -<=180T

		ca

		0,087

		0,088

		0,090

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cầu trục 180- <=250T

		ca

		 

		 

		 

		0,174

		0,176

		0,179

		 

		 

		 



		

		Cầu trục > 250 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,173

		0,176

		0,179



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,026

		0,025

		0,030

		0,051

		0,050

		0,060

		0,051

		0,050

		0,060



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,077

		0,076

		0,090

		0,153

		0,152

		0,180

		0,153

		0,151

		0,179



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		110

		210

		310

		111

		211

		311

		112

		212

		312





1.04.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BĂNG TẢI

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		≥ 2 đến < 5

		≥ 5 đến < 10

		≥ 10 đến < 15



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D

		C

		D

		C

		D



		1.04.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,69

		1,69

		1,43

		1,50

		1,38

		1,38



		

		Dầu các loại

		kg

		1,95

		1,95

		1,65

		1,73

		1,59

		1,59



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,60

		2,60

		2,20

		2,31

		2,12

		2,12



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,20

		0,20

		0,16

		0,17

		0,16

		0,16



		

		Đất đèn

		kg

		0,65

		0,65

		0,55

		0,58

		0,53

		0,53



		

		Ô xy

		chai

		0,10

		0,10

		0,08

		0,09

		0,08

		0,08



		

		Xăng

		kg

		0,52

		0,52

		0,44

		0,46

		0,42

		0,42



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,05

		0,05

		0,04

		0,05

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,13

		0,13

		0,11

		0,12

		0,11

		0,11



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		23,15

		33,07

		18,81

		26,87

		16,03

		22,90



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		0,143

		0,150

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		 

		 

		0,129

		0,133

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,119

		0,123



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,041

		0,042

		0,037

		0,037

		0,034

		0,034



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,122

		0,125

		0,110

		0,111

		0,102

		0,103



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		301

		401

		302

		402

		303

		403





1.04.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BĂNG TẢI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		 ≥15 đến < 25

		≥ 25 đến < 50

		≥ 50 đến < 100



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D

		C

		D

		C

		D



		1.04.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,31

		1,31

		1,25

		1,25

		1,21

		1,21



		

		Dầu các loại

		kg

		1,51

		1,51

		1,44

		1,44

		1,40

		1,40



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,02

		2,02

		1,92

		1,92

		1,87

		1,87



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,15

		0,15

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,50

		0,50

		0,48

		0,48

		0,47

		0,47



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,40

		0,40

		0,38

		0,38

		0,37

		0,37



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		14,47

		20,67

		13,02

		18,60

		12,30

		17,57



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,114

		0,117

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		 

		 

		0,093

		0,095

		 

		 



		

		Cần trục 125 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,091

		0,093



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,032

		0,033

		0,031

		0,031

		0,030

		0,030



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,097

		0,098

		0,093

		0,093

		0,091

		0,091



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		304

		404

		305

		405

		306

		406





1.04.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ BĂNG TẢI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		≥ 100 đến < 150

		≥ 150 đến < 200

		> 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D

		C

		D

		C

		D



		1.04.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,20

		1,20

		1,20

		1,20

		1,19

		1,19



		

		Dầu các loại

		kg

		1,39

		1,39

		1,38

		1,38

		1,38

		1,38



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,85

		1,85

		1,84

		1,84

		1,84

		1,84



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		11,58

		16,54

		10,98

		15,69

		9,30

		13,29



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cầu trục 125 -<=180T

		ca

		0,180

		0,184

		 

		 

		 

		 



		

		Cầu trục 180- <=250T

		ca

		 

		 

		0,179

		0,183

		 

		 



		

		Cầu trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,179

		0,183



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,180

		0,180

		0,180

		0,179

		0,179

		0,179



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		307

		407

		308

		408

		309

		409





Ghi chú : Trường hợp lắp đặt băng tải phải gia công các chi tiết căn, kê bằng thép hình thì được tính riêng

1.05.0000 LẮP ĐẶT MÁY BƠM VÀ QUẠT CÁC LOẠI

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		≤ 0.1

		> 0.1 đến ≤ 0.5



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.05.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		5,00

		5,00

		6,50

		6,50

		2,00

		2,00

		2,60

		2,60



		

		Dầu các loại

		kg

		5,50

		5,50

		7,50

		7,50

		2,20

		2,20

		3,00

		3,00



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		7,50

		7,50

		10,00

		10,00

		3,00

		3,00

		4,00

		4,00



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,50

		0,50

		0,75

		0,75

		0,20

		0,20

		0,30

		0,30



		

		Đất đèn

		kg

		2,50

		2,50

		2,50

		2,50

		1,00

		1,00

		1,00

		1,00



		

		Ô xy

		chai

		0,38

		0,38

		0,38

		0,38

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,15

		0,15

		0,20

		0,20

		0,06

		0,06

		0,08

		0,08



		

		Dây chì

		kg

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20



		

		Ván kê lót

		m3

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05

		0,02

		0,02

		0,02

		0,02



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 3,5/7

		công

		54,0

		108,0

		168,0

		240,0

		32,4

		64,8

		100,8

		144,0



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 0,5 Tấn

		ca

		1,00

		1,05

		1,10

		1,15

		0,40

		0,42

		0,44

		0,46



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,25

		0,26

		0,31

		0,32

		0,10

		0,10

		0,13

		0,13



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,75

		0,77

		0,94

		0,96

		0,30

		0,31

		0,38

		0,38



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		101

		201

		301

		401

		102

		202

		302

		402





1.05.0000 LẮP ĐẶT MÁY BƠM VÀ QUẠT CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 0.5 đến ≤ 1

		> 1 đến ≤ 5



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.05.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,00

		1,00

		1,30

		1,30

		0,93

		0,93

		1,21

		1,21



		

		Dầu các loại

		kg

		1,10

		1,10

		1,50

		1,50

		1,02

		1,02

		1,39

		1,39



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,50

		1,50

		2,00

		2,00

		1,39

		1,39

		1,86

		1,86



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,10

		0,10

		0,15

		0,15

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 3,5/7

		công

		13,50

		27,00

		42,00

		60,00

		10,80

		21,60

		33,60

		48,00



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1.5 Tấn

		ca

		0,20

		0,21

		0,22

		0,23

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,16

		0,17

		0,18

		0,18



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,05

		0,05

		0,06

		0,06

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,15

		0,15

		0,19

		0,19

		0,12

		0,12

		0,15

		0,15



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		103

		203

		303

		403

		104

		204

		304

		404





1.05.0000 LẮP ĐẶT MÁY BƠM VÀ QUẠT CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 5 đến ≤ 10

		> 10 đến ≤ 15



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.05.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,89

		0,89

		1,15

		1,15

		0,82

		0,82

		1,06

		1,06



		

		Dầu các loại

		kg

		0,98

		0,98

		1,33

		1,33

		0,90

		0,90

		1,22

		1,22



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,33

		1,33

		1,78

		1,78

		1,22

		1,22

		1,63

		1,63



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,09

		0,09

		0,13

		0,13

		0,08

		0,08

		0,12

		0,12



		

		Đất đèn

		kg

		0,44

		0,44

		0,44

		0,44

		0,41

		0,41

		0,41

		0,41



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,02

		0,02

		0,03

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Bậc thợ 3,5/7

		công

		9,24

		18,47

		28,74

		41,05

		8,68

		17,36

		27,00

		38,57



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Cần trục 16 Tấn

		ca

		0,184

		0,190

		0,198

		0,205

		

		

		

		



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		

		

		

		

		0,173

		0,178

		0,183

		0,189



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,046

		0,046

		0,056

		0,057

		0,043

		0,043

		0,052

		0,053



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,138

		0,140

		0,169

		0,171

		0,130

		0,130

		0,156

		0,158



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00





		

		105

		205

		305

		405

		106

		206

		306

		406





1.05.0000 LẮP ĐẶT MÁY BƠM VÀ QUẠT CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 15 đến ≤ 20

		> 20 đến ≤ 30



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.05.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,78

		0,78

		1,02

		1,02

		0,76

		0,76

		0,99

		0,99



		

		Dầu các loại

		kg

		0,86

		0,86

		1,18

		1,18

		0,84

		0,84

		1,14

		1,14



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,18

		1,18

		1,57

		1,57

		1,14

		1,14

		1,52

		1,52



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,08

		0,08

		0,12

		0,12

		0,08

		0,08

		0,11

		0,11



		

		Đất đèn

		kg

		0,39

		0,39

		0,39

		0,39

		0,38

		0,38

		0,38

		0,38



		

		Ô xy

		chai

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,02

		0,02

		0,03

		0,03

		0,02

		0,02

		0,03

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 3,5/7

		công

		7,96

		15,92

		24,77

		35,38

		6,98

		13,97

		21,72

		31,03



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 Tấn

		ca

		0,168

		0,172

		0,177

		0,182

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 40 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,165

		0,168

		0,172

		0,177



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,042

		0,042

		0,050

		0,051

		0,041

		0,041

		0,049

		0,049



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,126

		0,126

		0,151

		0,152

		0,124

		0,123

		0,147

		0,147



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		107

		207

		307

		407

		108

		208

		308

		408





1.05.0000 LẮP ĐẶT MÁY BƠM VÀ QUẠT CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 30 đến ≤ 40

		> 40 đến ≤ 50



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.05.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,74

		0,74

		0,97

		0,97

		0,73

		0,73

		0,95

		0,95



		

		Dầu các loại

		kg

		0,82

		0,82

		1,11

		1,11

		0,81

		0,81

		1,10

		1,10



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,11

		1,11

		1,49

		1,49

		1,10

		1,10

		1,47

		1,47



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,07

		0,07

		0,11

		0,11

		0,07

		0,07

		0,11

		0,11



		

		Đất đèn

		kg

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Ô xy

		chai

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,02

		0,02

		0,03

		0,03

		0,02

		0,02

		0,03

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 3,5/7

		công

		6,17

		12,34

		19,20

		27,43

		5,74

		11,49

		17,87

		25,53



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 50 Tấn

		ca

		0,122

		0,126

		0,127

		0,130

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,137

		0,139

		0,142

		0,145



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,041

		0,040

		0,048

		0,048

		0,040

		0,040

		0,048

		0,048



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,122

		0,121

		0,144

		0,144

		0,121

		0,120

		0,143

		0,143



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		109

		209

		309

		409

		110

		210

		310

		410





1.05.0000 LẮP ĐẶT MÁY BƠM VÀ QUẠT CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 50



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D



		1.05.0

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,72

		0,72

		0,94

		0,94



		

		Dầu các loại

		kg

		0,80

		0,80

		1,08

		1,08



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,08

		1,08

		1,45

		1,45



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,07

		0,07

		0,11

		0,11



		

		Đất đèn

		kg

		0,36

		0,36

		0,36

		0,36



		

		Ô xy

		chai

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,02

		0,02

		0,03

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 3,5/7

		công

		5,04

		10,08

		15,68

		22,40



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 90 tấn

		ca

		0,135

		0,138

		0,140

		0,144



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,040

		0,039

		0,047

		0,047



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,120

		0,118

		0,141

		0,141



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		111

		211

		311

		411





Ghi chú: Trường hợp lắp đặt máy bơm và quạt các loại gồm nhiều khối khác nhau thì phải có công tác tổ hợp trước khi lắp đặt . Định mức vật liệu, nhân công, máy thi công trong bảng trên được nhân với 1,3

1.08.0000 LẮP ĐẶT MÁY NÉN KHÍ CÁC LOẠI

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		≤ 0,1

		> 0.1đến ≤0.5

		> 0.5đến ≤ 1

		> 1đến ≤ 5



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D

		C

		D

		C

		D

		C

		D



		1.08.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		6,50

		6,50

		2,60

		2,60

		1,30

		1,30

		1,30

		1,30



		

		Dầu các loại

		kg

		7,50

		7,50

		3,00

		3,00

		1,50

		1,50

		1,50

		1,50



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		10,00

		10,00

		4,00

		4,00

		2,00

		2,00

		2,00

		2,00



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,75

		0,75

		0,30

		0,30

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15



		

		Đất đèn

		kg

		2,50

		2,50

		1,00

		1,00

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		

		Ô xy

		chai

		0,38

		0,38

		0,15

		0,15

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,20

		0,20

		0,08

		0,08

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,50

		0,50

		0,20

		0,20

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Ván kê lót

		m3

		0,05

		0,05

		0,02

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		168,0

		240,0

		100,8

		144,0

		67,2

		96,0

		48,4

		69,1



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 0,5 Tấn

		ca

		1,10

		1,15

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		 

		 

		0,44

		0,46

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1.5 Tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,22

		0,23

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,22

		0,23



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,31

		0,32

		0,13

		0,13

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,94

		0,96

		0,38

		0,38

		0,19

		0,19

		0,18

		0,18



		

		Máy khác

		%

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00



		

		301

		401

		302

		402

		303

		403

		304

		404





1.08.0000 LẮP ĐẶT MÁY NÉN KHÍ CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 5đến ≤ 10

		> 10đến ≤ 15

		> 15đến ≤ 20

		> 20đến ≤ 25



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D

		C

		D

		C

		D

		C

		D



		1.08.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,15

		1,15

		1,06

		1,06

		1,02

		1,02

		0,99

		0,99



		

		Dầu các loại

		kg

		1,33

		1,33

		1,22

		1,22

		1,18

		1,18

		1,14

		1,14



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,78

		1,78

		1,63

		1,63

		1,57

		1,57

		1,52

		1,52



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,13

		0,13

		0,12

		0,12

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11



		

		Đất đèn

		kg

		0,44

		0,44

		0,41

		0,41

		0,39

		0,39

		0,38

		0,38



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		32,76

		46,80

		27,91

		39,88

		25,76

		36,80

		24,19

		34,56



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,198

		0,205

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		0,183

		0,189

		0,177

		0,182

		 

		 



		

		Cần trục 40 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,172

		0,177



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,056

		0,057

		0,052

		0,053

		0,050

		0,051

		0,049

		0,049



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,17

		0,17

		0,16

		0,16

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15



		

		Máy khác

		%

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00



		

		305

		405

		306

		406

		307

		407

		308

		408





1.08.0000 LẮP ĐẶT MÁY NÉN KHÍ CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 25đến ≤ 40

		> 40đến ≤ 50

		>50

		> 20đến ≤ 25



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D

		C

		D

		C

		D

		C

		D



		1.08.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,97

		0,97

		0,95

		0,95

		0,94

		0,94

		

		



		

		Dầu các loại

		kg

		1,11

		1,11

		1,10

		1,10

		1,08

		1,08

		

		



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,49

		1,49

		1,47

		1,47

		1,45

		1,45

		

		



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,11

		0,11

		0,11

		0,11

		0,11

		0,11

		

		



		

		Đất đèn

		kg

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,36

		0,36

		

		



		

		Ô xy

		chai

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06

		0,05

		0,05

		

		



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03

		

		



		

		Dây chì

		kg

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		

		



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		

		



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		

		



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		22,40

		32,00

		21,00

		30,00

		18,82

		26,88

		

		



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		

		



		

		Cần trục 50 tấn

		ca

		0,127

		0,130

		 

		 

		 

		 

		

		



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		 

		 

		0,142

		0,145

		 

		 

		

		



		

		Cần trục 90 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,140

		0,144

		

		



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,048

		0,048

		0,048

		0,048

		0,047

		0,047

		

		



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,144

		0,144

		0,143

		0,143

		0,141

		0,141

		

		



		

		Máy khác

		%

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00

		

		



		

		309

		409

		310

		410

		311

		411

		

		





1.09.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT LÒ HƠI CÁC LOẠI

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		từ 2 đến ≤ 5

		>5 đến ≤ 10

		>10 đến ≤ 15



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		C

		D

		B

		C

		D

		B

		C

		D



		1.09.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,30

		1,69

		1,69

		1,15

		1,50

		1,50

		1,06

		1,38

		1,38



		

		Dầu các loại

		kg

		1,43

		1,95

		1,95

		1,27

		1,73

		1,73

		1,17

		1,59

		1,59



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,95

		2,60

		2,60

		1,73

		2,31

		2,31

		1,59

		2,12

		2,12



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,13

		0,20

		0,20

		0,12

		0,17

		0,17

		0,11

		0,16

		0,16



		

		Đất đèn

		kg

		0,65

		0,65

		0,65

		0,58

		0,58

		0,58

		0,53

		0,53

		0,53



		

		Ô xy

		chai

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Xăng

		kg

		0,52

		0,52

		0,52

		0,46

		0,46

		0,46

		0,42

		0,42

		0,42



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,05

		0,05

		0,03

		0,05

		0,05

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,13

		0,13

		0,13

		0,12

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11

		0,11



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		25,69

		39,97

		57,10

		20,88

		32,47

		46,39

		17,79

		27,67

		39,53



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		0,137

		0,143

		0,150

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,124

		0,129

		0,133

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,116

		0,119

		0,123



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,033

		0,041

		0,042

		0,030

		0,037

		0,037

		0,028

		0,034

		0,034



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,100

		0,122

		0,125

		0,091

		0,110

		0,111

		0,085

		0,102

		0,103



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		201

		301

		401

		202

		302

		402

		203

		303

		403





1.09.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT LÒ HƠI CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		>15 đến ≤ 25

		>25 đến ≤ 50

		>50 đến ≤ 100



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		C

		D

		B

		C

		D

		B

		C

		D



		1.09.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,01

		1,31

		1,31

		0,96

		1,25

		1,25

		0,93

		1,21

		1,21



		

		Dầu các loại

		kg

		1,11

		1,51

		1,51

		1,05

		1,44

		1,44

		1,03

		1,40

		1,40



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,51

		2,02

		2,02

		1,44

		1,92

		1,92

		1,40

		1,87

		1,87



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,10

		0,15

		0,15

		0,10

		0,14

		0,14

		0,09

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,50

		0,50

		0,50

		0,48

		0,48

		0,48

		0,47

		0,47

		0,47



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,40

		0,40

		0,40

		0,38

		0,38

		0,38

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		16,06

		24,98

		35,69

		14,45

		22,48

		32,12

		13,16

		20,47

		29,24



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 40 tấn

		ca

		0,111

		0,114

		0,117

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,091

		0,093

		0,095

		 

		 

		 



		

		Cần trục 125 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,089

		0,091

		0,093



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,027

		0,032

		0,033

		0,026

		0,031

		0,031

		0,025

		0,030

		0,030



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,081

		0,097

		0,098

		0,078

		0,093

		0,093

		0,077

		0,091

		0,091



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		204

		304

		404

		205

		305

		405

		206

		306

		406





1.09.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT LÒ HƠI CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		>100 đến ≤ 150

		>150 đến ≤ 200

		>200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		C

		D

		B

		C

		D

		B

		C

		D



		1.09.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,93

		1,20

		1,20

		0,92

		1,20

		1,20

		0,92

		1,19

		1,19



		

		Dầu các loại

		kg

		1,02

		1,39

		1,39

		1,01

		1,38

		1,38

		1,01

		1,38

		1,38



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,39

		1,85

		1,85

		1,38

		1,84

		1,84

		1,38

		1,84

		1,84



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,09

		0,14

		0,14

		0,09

		0,14

		0,14

		0,09

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		12,39

		19,27

		27,53

		11,88

		18,48

		26,41

		10,71

		16,65

		23,79



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cầu trục 125 -<=180T

		ca

		0,177

		0,180

		0,184

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cầu trục 180- <=250T

		ca

		 

		 

		 

		0,176

		0,179

		0,183

		 

		 

		 



		

		Cầu trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,176

		0,179

		0,183



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,050

		0,060

		0,060

		0,050

		0,060

		0,060

		0,050

		0,060

		0,060



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,152

		0,180

		0,180

		0,152

		0,180

		0,179

		0,151

		0,179

		0,179



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		207

		307

		407

		208

		308

		408

		209

		309

		409





Ghi chú : Trường hợp lắp đặt lò hơi nhiệt điện công tác hàn thành phẩm (hàn các ống sinh hơi, bộ quá nhiệt...) được tính riêng


1.10.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN SÀNG CÁC LOẠI

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 0.4 đến ≤ 0.6

		> 0.4 đến ≤ 2



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.10.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,82

		1,82

		2,37

		2,37

		1,30

		1,30

		1,69

		1,69



		

		Dầu các loại

		kg

		2,00

		2,00

		2,73

		2,73

		1,43

		1,43

		1,95

		1,95



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,73

		2,73

		3,64

		3,64

		1,95

		1,95

		2,60

		2,60



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,18

		0,18

		0,27

		0,27

		0,13

		0,13

		0,20

		0,20



		

		Đất đèn

		kg

		0,91

		0,91

		0,91

		0,91

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65



		

		Ô xy

		chai

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Xăng

		kg

		0,73

		0,73

		0,73

		0,73

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,05

		0,05

		0,07

		0,07

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,18

		0,18

		0,18

		0,18

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13



		

		Ván kê lót

		m3

		0,02

		0,02

		0,02

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		20,15

		40,29

		62,68

		89,54

		14,39

		28,78

		44,77

		63,96



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,364

		0,382

		0,400

		0,419

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 6 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,260

		0,273

		0,286

		0,299



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,091

		0,093

		0,114

		0,116

		0,065

		0,066

		0,081

		0,083



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,273

		0,280

		0,341

		0,349

		0,195

		0,200

		0,244

		0,250



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		101

		201

		301

		401

		102

		202

		302

		402





1.10.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN SÀNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 2 đến ≤ 5

		> 5 đến ≤ 10



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.10.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,30

		1,30

		1,69

		1,69

		1,15

		1,15

		1,50

		1,50



		

		Dầu các loại

		kg

		1,43

		1,43

		1,95

		1,95

		1,27

		1,27

		1,73

		1,73



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,95

		1,95

		2,60

		2,60

		1,73

		1,73

		2,31

		2,31



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,13

		0,13

		0,20

		0,20

		0,12

		0,12

		0,17

		0,17



		

		Đất đèn

		kg

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,58

		0,58

		0,58

		0,58



		

		Ô xy

		chai

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Xăng

		kg

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,03

		0,03

		0,05

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,12

		0,12

		0,12

		0,12



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		12,59

		25,18

		39,18

		55,97

		11,69

		23,39

		36,38

		51,97



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		0,130

		0,137

		0,143

		0,150

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,119

		0,124

		0,129

		0,133



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,033

		0,033

		0,041

		0,042

		0,030

		0,030

		0,037

		0,037



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,098

		0,100

		0,122

		0,125

		0,089

		0,091

		0,110

		0,111



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		103

		203

		303

		403

		104

		204

		304

		404





1.10.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN SÀNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 10 đến ≤ 15

		> 15 đến ≤ 25



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.10.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,06

		1,06

		1,38

		1,38

		1,01

		1,01

		1,31

		1,31



		

		Dầu các loại

		kg

		1,17

		1,17

		1,59

		1,59

		1,11

		1,11

		1,51

		1,51



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,59

		1,59

		2,12

		2,12

		1,51

		1,51

		2,02

		2,02



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,11

		0,11

		0,16

		0,16

		0,10

		0,10

		0,15

		0,15



		

		Đất đèn

		kg

		0,53

		0,53

		0,53

		0,53

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Xăng

		kg

		0,42

		0,42

		0,42

		0,42

		0,40

		0,40

		0,40

		0,40



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,11

		0,11

		0,11

		0,11

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		9,96

		19,93

		31,00

		44,28

		8,99

		17,99

		27,98

		39,98



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,112

		0,116

		0,119

		0,123

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,109

		0,111

		0,114

		0,117



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,028

		0,028

		0,034

		0,034

		0,027

		0,027

		0,032

		0,033



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,084

		0,085

		0,102

		0,103

		0,081

		0,081

		0,097

		0,098



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		105

		205

		305

		405

		106

		206

		306

		406





1.10.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN SÀNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 25 đến ≤ 50

		> 50 đến ≤ 100



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.10.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,96

		0,96

		1,25

		1,25

		0,93

		0,93

		1,21

		1,21



		

		Dầu các loại

		kg

		1,05

		1,05

		1,44

		1,44

		1,03

		1,03

		1,40

		1,40



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,44

		1,44

		1,92

		1,92

		1,40

		1,40

		1,87

		1,87



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,10

		0,10

		0,14

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,48

		0,48

		0,48

		0,48

		0,47

		0,47

		0,47

		0,47



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,38

		0,38

		0,38

		0,38

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		7,71

		15,42

		23,99

		34,26

		6,45

		12,88

		20,03

		28,61



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		0,178

		0,182

		0,186

		0,190

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 125 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,175

		0,178

		0,182

		0,186



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,052

		0,052

		0,062

		0,062

		0,052

		0,051

		0,061

		0,061



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,157

		0,156

		0,186

		0,186

		0,155

		0,153

		0,182

		0,182



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		107

		207

		307

		407

		108

		208

		308

		408





1.10.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN SÀNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 100 đến ≤ 150

		> 150 đến ≤ 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.10.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,93

		0,93

		1,20

		1,20

		0,92

		0,92

		1,20

		1,20



		

		Dầu các loại

		kg

		1,02

		1,02

		1,39

		1,39

		1,01

		1,01

		1,38

		1,38



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,39

		1,39

		1,85

		1,85

		1,38

		1,38

		1,84

		1,84



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		6,11

		12,23

		19,02

		27,17

		5,65

		11,29

		17,57

		25,10



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cầu trục 125 -<=180T

		ca

		0,174

		0,177

		0,180

		0,184

		 

		 

		 

		 



		

		Cầu trục 180- <=250T

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,174

		0,176

		0,179

		0,183



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,051

		0,050

		0,060

		0,060

		0,051

		0,050

		0,060

		0,060



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,154

		0,152

		0,180

		0,180

		0,153

		0,152

		0,180

		0,179



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		109

		209

		309

		409

		110

		210

		310

		410





1.10.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY NGHIỀN SÀNG CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D



		1.10.0

		Vật liệu

		 

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,92

		0,92

		1,19

		1,19



		

		Dầu các loại

		kg

		1,01

		1,01

		1,38

		1,38



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,38

		1,38

		1,84

		1,84



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		5,27

		10,53

		16,38

		23,40



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cầu trục >250 tấn

		ca

		0,173

		0,176

		0,179

		0,183



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,051

		0,050

		0,060

		0,060



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,153

		0,151

		0,179

		0,179



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		111

		211

		311

		411





Ghi chú : Định mức trong bảng được tính cho loại máy nghiền trục ngang, trường hợp lắp máy nghiền trục đứng công tác lắp đặt được điều chỉnh với hệ số bằng 1.2


1.11.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 0.4 đến ≤ 0.6

		> 0.6 đến ≤ 2



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D

		C

		D



		1.11.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,37

		2,37

		1,69

		1,69



		

		Dầu các loại

		kg

		2,73

		2,73

		1,95

		1,95



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		3,64

		3,64

		2,60

		2,60



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,27

		0,27

		0,20

		0,20



		

		Đất đèn

		kg

		0,91

		0,91

		0,65

		0,65



		

		Ô xy

		chai

		0,14

		0,14

		0,10

		0,10



		

		Xăng

		kg

		0,73

		0,73

		0,52

		0,52



		

		Cáp điện

		m

		0,36

		0,36

		0,26

		0,26



		

		Ống cao su cao áp

		m

		0,46

		0,46

		0,33

		0,33



		

		Dá mài cắt

		vên

		0,36

		0,36

		0,26

		0,26



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,07

		0,07

		0,05

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,18

		0,18

		0,13

		0,13



		

		Ván kê lót

		m3

		0,02

		0,02

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 5/7

		công

		59,62

		85,18

		42,59

		60,84



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,400

		0,419

		 

		 



		

		Cần trục 6 tấn

		ca

		 

		 

		0,286

		0,299



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,114

		0,116

		0,081

		0,083



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,341

		0,349

		0,244

		0,250



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		301

		401

		302

		402





1.11.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 2 đến ≤ 5

		> 5 đến ≤ 10



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D

		C

		D



		1.11.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,69

		1,69

		1,50

		1,50



		

		Dầu các loại

		kg

		1,95

		1,95

		1,73

		1,73



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,60

		2,60

		2,31

		2,31



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,20

		0,20

		0,17

		0,17



		

		Đất đèn

		kg

		0,65

		0,65

		0,58

		0,58



		

		Ô xy

		chai

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09



		

		Xăng

		kg

		0,52

		0,52

		0,46

		0,46



		

		Cáp điện

		m

		0,26

		0,26

		0,23

		0,23



		

		Ống cao su cao áp

		m

		0,33

		0,33

		0,29

		0,29



		

		Dá mài cắt

		vên

		0,26

		0,26

		0,23

		0,23



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,13

		0,13

		0,12

		0,12



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 5/7

		công

		37,26

		53,24

		34,60

		49,43



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 10 Tấn

		ca

		0,286

		0,299

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		 

		 

		0,257

		0,266



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,081

		0,083

		0,073

		0,074



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,244

		0,250

		0,219

		0,222



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		303

		403

		304

		404





1.11.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 10 đến ≤ 15

		> 15 đến ≤ 25



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D

		C

		D



		1.11.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,38

		1,38

		1,31

		1,31



		

		Dầu các loại

		kg

		1,59

		1,59

		1,51

		1,51



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,12

		2,12

		2,02

		2,02



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,16

		0,16

		0,15

		0,15



		

		Đất đèn

		kg

		0,53

		0,53

		0,50

		0,50



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Xăng

		kg

		0,42

		0,42

		0,40

		0,40



		

		Cáp điện

		m

		0,21

		0,21

		0,20

		0,20



		

		Ống cao su cao áp

		m

		0,27

		0,27

		0,25

		0,25



		

		Đá mài cắt

		vên

		0,21

		0,21

		0,20

		0,20



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,11

		0,11

		0,10

		0,10



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 5/7

		công

		29,48

		42,12

		26,62

		38,03



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 Tấn

		ca

		0,238

		0,246

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		 

		0,228

		0,234



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,068

		0,068

		0,065

		0,065



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,203

		0,205

		0,194

		0,195



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		305

		405

		306

		406





1.11.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 25 đến ≤ 50

		> 50 đến ≤ 100



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D

		C

		D



		1.11.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,25

		1,25

		1,21

		1,21



		

		Dầu các loại

		kg

		1,44

		1,44

		1,40

		1,40



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,92

		1,92

		1,87

		1,87



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,48

		0,48

		0,47

		0,47



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,38

		0,38

		0,37

		0,37



		

		Cáp điện

		m

		0,19

		0,19

		0,19

		0,19



		

		Ống cao su cao áp

		m

		0,24

		0,24

		0,22

		0,22



		

		Dá mài cắt

		vên

		0,19

		0,19

		0,19

		0,19



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 5/7

		công

		23,96

		34,22

		21,29

		30,42



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 Tấn

		ca

		0,186

		0,190

		 

		 



		

		Cần trục 125 tấn

		ca

		 

		 

		0,182

		0,186



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,062

		0,062

		0,061

		0,061



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,186

		0,186

		0,182

		0,182



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		307

		407

		308

		408





1.11.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 100 đến ≤ 150

		> 150 đến ≤ 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D

		C

		D



		1.11.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,20

		1,20

		1,20

		1,20



		

		Dầu các loại

		kg

		1,39

		1,39

		1,38

		1,38



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,85

		1,85

		1,84

		1,84



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Cáp điện

		m

		0,19

		0,19

		0,18

		0,18



		

		Ống cao su cao áp

		m

		0,23

		0,23

		0,23

		0,23



		

		Đá mài cắt

		vên

		0,19

		0,19

		0,18

		0,18



		

		Dây điện

		kg

		0,93

		0,93

		0,92

		0,92



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 5/7

		công

		20,53

		29,33

		19,70

		28,14



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cầu trục 125 -<=180T

		ca

		0,180

		0,184

		 

		 



		

		Cầu trục 180- <=250T

		ca

		 

		 

		0,179

		0,183



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,180

		0,180

		0,180

		0,179



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		309

		409

		310

		410





1.11.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ LỌC BỤI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		> 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D



		1.11.0

		Vật liệu

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,19

		1,19



		

		Dầu các loại

		kg

		1,38

		1,38



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,84

		1,84



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,37

		0,37



		

		Cáp điện

		m

		0,18

		0,18



		

		Ống cao su cao áp

		m

		0,23

		0,23



		

		Dá mài cắt

		vên

		0,18

		0,18



		

		Dây điện

		kg

		0,92

		0,92



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		m3

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		%

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		 

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 5/7

		công

		18,43

		26,33



		

		Máy thi công

		

		 

		 



		

		Cầu trục >250 tấn

		ca

		0,179

		0,183



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,060

		0,060



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,179

		0,179



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00



		

		311

		411





1.12.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ VAN CÁC LOẠI

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính :1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (tấn)



		

		

		

		<1 đến <5

		< 5 đến <10

		<10 đến <15

		<15 đến <20

		< 20 đến <30

		< 30 đến <40

		< 40 đến <50

		> 50 tấn



		

		

		

		Cách C

		Cách C

		Cách C

		Cách C

		Cách C

		Cách C

		Cách C

		Cách C



		1.12.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,30

		1,15

		1,06

		1,02

		0,99

		0,97

		0,95

		0,95



		

		Dầu các loại

		kg

		1,50

		1,33

		1,22

		1,18

		1,14

		1,11

		1,10

		1,10



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,30

		0,27

		0,16

		0,16

		0,14

		0,13

		0,12

		0,12



		

		Đất đèn

		kg

		0,50

		0,44

		0,41

		0,39

		0,38

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,07

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06

		0,05



		

		Xăng

		kg

		0,40

		0,36

		0,33

		0,31

		0,30

		0,30

		0,29

		0,29



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03



		

		Thép ống không rỉ

		kg

		0,20

		0,18

		0,16

		0,16

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15



		

		Giấy lọc Dầu

		m2

		0,50

		0,44

		0,41

		0,39

		0,38

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Cáp điện

		m

		0,20

		0,18

		0,16

		0,16

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15



		

		Ống cao su cao áp

		m

		0,25

		0,22

		0,20

		0,20

		0,19

		0,19

		0,18

		0,18



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		San đánh dấu

		kg

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Thép tròn

		kg

		2,00

		1,78

		1,63

		1,57

		1,52

		1,49

		1,47

		1,46



		

		Giấy giáp

		tờ

		1,00

		0,89

		0,82

		0,78

		0,76

		0,74

		0,73

		0,73





		

		Vật liệu khác

		%

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		21,8

		18,20

		16,80

		14,37

		12,74

		11,06

		10,21

		9,24



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 6 tấn

		ca

		0,22

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		 

		0,198

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 20 Tấn

		ca

		 

		 

		0,183

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,177

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 50 Tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,129

		0,127

		 

		 



		

		Cần trục 90 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,142

		0,142



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,06

		0,056

		0,052

		0,050

		0,049

		0,048

		0,048

		0,047



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,19

		0,169

		0,156

		0,151

		0,147

		0,144

		0,143

		0,142



		

		Máy khác

		%

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10

		10



		

		301

		302

		303

		304

		305

		306

		307

		308





Ghi chú : Công tác thử khô van được tính ri≤ng theo y≤u cầu của kỹ thuật Trường hợp phải tổ hợp và lắp đặt van các loại trong hầm thì hao phí nhân công được điều chỉnh với hệ số bằng 1,3


1.13.0000 MÁY PHÁT ĐIỆN CÁC LOẠI


1.13.1000 LẮP ĐẶT TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY BẰNG ĐIEZEN, XĂNG, SỨC GIÓ VÀ SỨC NƯỚC LOẠI NHỎ

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		<0.4đến <0.6

		>0.6 đến <2

		>2 đến <5

		>5 đến <10



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		C

		C

		C



		1.13.1

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,37

		1,80

		1,69

		1,50



		

		Dầu các loại

		kg

		2,73

		2,08

		1,95

		1,73



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		3,64

		2,77

		2,60

		2,31



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,27

		0,21

		0,20

		0,17



		

		Đất đèn

		kg

		0,91

		0,69

		0,65

		0,58



		

		Ô xy

		chai

		0,14

		0,10

		0,10

		0,09



		

		Cáp điện

		m

		0,36

		0,28

		0,26

		0,23



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,36

		0,28

		0,26

		0,23



		

		Dây điện

		m

		1,82

		1,39

		1,30

		1,15



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,07

		0,06

		0,05

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,18

		0,14

		0,13

		0,12



		

		Ván kê lót

		m3

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		37,61

		28,65

		24,18

		21,83



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,200

		 

		 

		 



		

		Cần trục 6 tấn

		ca

		 

		0,153

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		 

		 

		0,143

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,129



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,114

		0,087

		0,081

		0,073



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,341

		0,260

		0,244

		0,219



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		301

		302

		303

		304





1.13.1000 LẮP ĐẶT TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY BẰNG ĐIEZEN, XĂNG, SỨC GIÓ VÀ SỨC NƯỚC LOẠI NHỎ

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		>10 đến <15

		>15 đến <25

		>25 đến <50

		>50 đến <100



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		C

		C

		C



		1.13.1

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,38

		1,31

		1,25

		1,21



		

		Dầu các loại

		kg

		1,59

		1,51

		1,44

		1,40



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,12

		2,02

		1,92

		1,87



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,16

		0,15

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,53

		0,50

		0,48

		0,47



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07



		

		Cáp điện

		m

		0,21

		0,20

		0,19

		0,19



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,21

		0,20

		0,19

		0,19



		

		Dây điện

		m

		1,06

		1,01

		0,96

		0,93



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,11

		0,10

		0,10

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		18,60

		16,96

		15,11

		13,76



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,119

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		0,114

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		 

		 

		0,093

		 



		

		Cần trục 125 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,091



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,068

		0,065

		0,062

		0,061



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,203

		0,194

		0,186

		0,182



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		305

		306

		307

		308





1.13.1000 LẮP ĐẶT TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN CHẠY BẰNG ĐIEZEN, XĂNG, SỨC GIÓ VÀ SỨC NƯỚC LOẠI NHỎ

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		>100 đến <150

		>150 đến <200

		> 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		C

		C



		1.13.1

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,30

		1,20

		0,88



		

		Dầu các loại

		kg

		1,50

		1,38

		1,01



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,00

		1,84

		1,35



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,15

		0,14

		0,10



		

		Đất đèn

		kg

		0,50

		0,46

		0,34



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,07

		0,05



		

		Cáp điện

		m

		0,20

		0,18

		0,13



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,20

		0,18

		0,13



		

		Dây điện

		m

		1,00

		0,92

		0,67



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,09

		0,07



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		12,95

		11,29

		10,79



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 125 -<=180T

		ca

		0,090

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		 

		0,090

		 



		

		Cần trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		0,066



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,060

		0,060

		0,044



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,180

		0,180

		0,132



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00



		

		309

		310

		311





Ghi chú : Những máy phát điện đi≤zen không lắp đặt cố định vào bệ máy không áp dụng định mức này


1.13.2000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT ROTO MÁY PHÁT ĐIỆN CÁC LOẠI

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		<0.4 đến <0.6

		>0.6 đến <2

		>2 đến <5

		>5 đến <10



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		D

		D

		D

		D



		1.13.2

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,73

		1,95

		1,76

		1,38



		

		Dầu các loại

		kg

		3,15

		2,25

		2,03

		1,60



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		4,20

		3,00

		2,70

		2,13



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,32

		0,23

		0,20

		0,16



		

		Đất đèn

		kg

		2,10

		1,50

		1,35

		1,07



		

		Ô xy

		chai

		0,32

		0,23

		0,20

		0,16



		

		Cáp điện

		m

		0,42

		0,30

		0,27

		0,21



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,42

		0,30

		0,27

		0,21



		

		Dây điện

		m

		2,10

		1,50

		1,35

		1,07



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,08

		0,06

		0,05

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,21

		0,15

		0,14

		0,11



		

		Ván kê lót

		m3

		0,02

		0,02

		0,01

		0,01



		

		Vải thuỷ tinh

		m2

		0,21

		0,15

		0,14

		0,11



		

		A xêtôn

		kg

		0,26

		0,19

		0,17

		0,13



		

		Giấy giáp min

		tờ

		1,31

		0,94

		0,84

		0,67



		

		Bột kẽm sệt

		kg

		0,26

		0,19

		0,17

		0,13



		

		Bu lông lắp

		cái

		10,50

		7,50

		6,75

		5,33



		

		Vải A mi ăng

		m2

		0,39

		0,28

		0,25

		0,20



		

		Gra phit tấm

		m2

		0,53

		0,38

		0,34

		0,27



		

		Ống cao su cao áp

		m

		0,53

		0,38

		0,34

		0,27



		

		Băng dính cách điện

		cuộn

		1,31

		0,94

		0,84

		0,67



		

		Khi Argon

		bình

		0,003

		0,002

		0,002

		0,001



		

		Vật liệu khác

		%

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		161,3

		144,0

		134,40

		109,20



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,483

		 

		 

		 



		

		Cần trục 6 tấn

		ca

		 

		0,345

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		 

		 

		0,345

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,307



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,13

		0,10

		0,10

		0,09



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,40

		0,29

		0,29

		0,26



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		401

		402

		403

		404





1.13.2000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT ROTO MÁY PHÁT ĐIỆN CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		>10 đến <15

		>15 đến <25

		>25 đến <50

		>50 đến <100



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		D

		D

		D

		D



		1.13.2

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,59

		1,51

		1,44

		1,40



		

		Dầu các loại

		kg

		1,83

		1,74

		1,66

		1,62



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,45

		2,33

		2,21

		2,16



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,18

		0,17

		0,17

		0,16



		

		Đất đèn

		chai

		1,22

		1,16

		1,11

		1,08



		

		Cáp điện

		m

		0,24

		0,23

		0,22

		0,22



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,24

		0,23

		0,22

		0,22



		

		Dây điện

		m

		1,22

		1,16

		1,11

		1,08



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vải thuỷ tinh

		m2

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11



		

		A x≤tôn

		kg

		0,15

		0,15

		0,14

		0,13



		

		Giấy giáp min

		tờ

		0,76

		0,73

		0,69

		0,67



		

		Bột kẽm sệt

		kg

		0,15

		0,15

		0,14

		0,13



		

		Bu lông lắp

		cái

		6,12

		5,81

		5,53

		5,39



		

		Vải A mi ăng

		m2

		0,23

		0,22

		0,21

		0,20



		

		Gra phit tấm

		m2

		0,31

		0,29

		0,28

		0,27



		

		Ống cao su cao áp

		m

		0,31

		0,29

		0,28

		0,27



		

		Băng dính cách điện

		cuộn

		0,76

		0,73

		0,69

		0,67



		

		Khi A rgon

		bình

		0,002

		0,001

		0,001

		0,001



		

		Vật liệu khác

		%

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		93,05

		84,00

		75,60

		71,40



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,283

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		0,270

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		 

		 

		0,219

		 



		

		Cần trục 125 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,214



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,079

		0,075

		0,072

		0,072



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,237

		0,225

		0,215

		0,215



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		405

		406

		407

		408





1.13.2000 Tổ hợp và lắp đặt roto máy phát điện các loại


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		>100 đến <150

		>150 đến <200

		> 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		D

		D

		D



		1.13.2

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,39

		1,38

		1,21



		

		Dầu các loại

		kg

		1,60

		1,59

		1,40



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,13

		2,13

		1,87



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,16

		0,16

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		1,07

		1,06

		0,93



		

		Ô xy

		chai

		0,16

		0,16

		0,14



		

		Cáp điện

		m

		0,21

		0,21

		0,19



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,21

		0,21

		0,19



		

		Dây điện

		m

		1,07

		1,06

		0,93



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,11

		0,11

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vải thuỷ tinh

		m2

		0,11

		0,11

		0,09



		

		A x≤tôn

		kg

		0,13

		0,13

		0,12



		

		Giấy giáp min

		tờ

		0,67

		0,66

		0,58



		

		Bột kẽm sệt

		kg

		0,13

		0,13

		0,12



		

		Bu lông lắp

		cái

		5,34

		5,31

		4,67



		

		Vải A mi ăng

		m2

		0,20

		0,20

		0,17



		

		Gra phit tấm

		m2

		0,27

		0,27

		0,23



		

		Ống cao su cao áp

		m

		0,27

		0,27

		0,23



		

		Băng dính cách điện

		cuộn

		0,67

		0,66

		0,58



		

		Khi A rgon

		bình

		0,00

		0,00

		0,00



		

		Vật liệu khác

		%

		10,00

		10,00

		10,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		69,78

		65,43

		60,48



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 125 -<=180T

		ca

		0,212

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		 

		0,200

		 



		

		Cần trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		0,185



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,07

		0,065

		0,061



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,21

		0,196

		0,182



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00



		

		409

		410

		411





Ghi chú : Bảng định mức trên quy định cho biện pháp lắp đặt roto máy phát ở ngoài trời, trường hợp lắp đặt trong hầm thì định mức nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số 1,2


1.13.3000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT STATO MÁY PHÁT ĐIỆN CÁC LOẠI

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		<0.4 đến <0.6

		<0.6 đến <2

		<2 đến <5

		<5 đến <10



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		D

		D

		D

		D



		1.13.3

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,73

		2,21

		1,95

		1,73



		

		Dầu các loại

		kg

		3,15

		2,55

		2,25

		2,00



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		4,20

		3,40

		3,00

		2,66



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,32

		0,26

		0,23

		0,20



		

		Đất đèn

		kg

		1,05

		0,85

		0,75

		0,67



		

		Ô xy

		chai

		0,16

		0,13

		0,11

		0,10



		

		Cáp điện

		m

		0,42

		0,34

		0,30

		0,27



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,42

		0,34

		0,30

		0,27



		

		Dây điện

		m

		2,10

		1,70

		1,50

		1,33



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,08

		0,07

		0,06

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,21

		0,17

		0,15

		0,13



		

		Ván kê lót

		m3

		0,02

		0,02

		0,02

		0,01



		

		Vải thuỷ tinh

		m

		0,21

		0,17

		0,15

		0,13



		

		A xê tôn

		kg

		0,26

		0,21

		0,19

		0,17



		

		Giấy ráp

		tờ

		1,31

		1,06

		0,94

		0,83



		

		Bột kẽm sệt

		kg

		0,26

		0,21

		0,19

		0,17



		

		Bu lông lắp

		cái

		10,50

		8,50

		7,50

		6,66



		

		Dây thừng ni lon

		kg

		3,36

		2,72

		2,40

		2,13



		

		Bột Amiăng

		kg

		0,34

		0,27

		0,24

		0,21



		

		Vải Amiăng

		m2

		0,39

		0,32

		0,28

		0,25



		

		Graphit tấm

		m2

		0,53

		0,43

		0,38

		0,33



		

		Thiếc hàn

		kg

		0,21

		0,17

		0,15

		0,13



		

		ống cao su cao áp

		m

		0,53

		0,43

		0,38

		0,33



		

		Băng dính cách điện

		cuộn

		1,31

		1,06

		0,94

		0,83



		

		Cáp thép Fi 5 -6

		m

		0,26

		0,21

		0,19

		0,17



		

		Khi argon

		bình

		0,003

		0,002

		0,002

		0,002



		

		Vật liệu khác

		%

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		204,5

		130,9

		114,5

		106,3



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,483

		 

		 

		 



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		 

		0,391

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		 

		 

		0,345

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,307



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,13

		0,109

		0,10

		0,09



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,40

		0,326

		0,29

		0,26



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		401

		402

		403

		404





1.13.3000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT STATO MÁY PHÁT ĐIỆN CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		<10 đến <15

		<15 đến <25

		<25 đến <50

		<50 đến <100



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		D

		D

		D

		D



		1.13.3

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,59

		1,51

		1,44

		1,40



		

		Dầu các loại

		kg

		1,83

		1,74

		1,66

		1,62



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,45

		2,33

		2,21

		2,16



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,18

		0,17

		0,17

		0,16



		

		Đất đèn

		kg

		0,61

		0,58

		0,55

		0,54



		

		Ô xy

		chai

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08



		

		Cáp điện

		m

		0,24

		0,23

		0,22

		0,22



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,24

		0,23

		0,22

		0,22



		

		Dây điện

		m

		1,22

		1,16

		1,11

		1,08



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vải thuỷ tinh

		m2

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11



		

		A xêtôn

		kg

		0,15

		0,15

		0,14

		0,13



		

		Giấy giáp min

		tờ

		0,76

		0,73

		0,69

		0,67



		

		Bột kẽm sệt

		kg

		0,15

		0,15

		0,14

		0,13



		

		Bu lông lắp

		cái

		6,12

		5,81

		5,53

		5,39



		

		Dây thừng

		kg

		1,96

		1,86

		1,77

		1,73



		

		Bột AMIANG

		kg

		0,20

		0,19

		0,18

		0,17



		

		Vải A mi ăng

		m2

		0,23

		0,22

		0,21

		0,20



		

		Graphit tấm

		m2

		0,31

		0,29

		0,28

		0,27



		

		Thiếc hàn

		kg

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11



		

		Ống cao su cao áp

		m

		0,31

		0,29

		0,28

		0,27



		

		Băng dính cách điện

		cuộn

		0,76

		0,73

		0,69

		0,67



		

		Cáp thép fi 5- 6

		m

		0,15

		0,15

		0,14

		0,13



		

		Khi A rgon

		bình

		0,002

		0,001

		0,001

		0,001



		

		Vật liệu khác

		%

		10,00

		10,00

		10,00

		10,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		102,2

		92,02

		84,35

		80,51



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,302

		0,288

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		 

		 

		0,234

		 



		

		Cần trục 125 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,228



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,084

		0,080

		0,076

		0,075



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,252

		0,240

		0,229

		0,224



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		405

		406

		407

		408





1.13.3000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT STATO MÁY PHÁT ĐIỆN CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		<100 đến <150

		<150 đến <200

		> 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		D

		D

		D



		1.13.3

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,39

		1,38

		1,21



		

		Dầu các loại

		kg

		1,60

		1,59

		1,40



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		 

		2,13

		1,87



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,16

		0,16

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,53

		0,53

		0,47



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,08

		0,07



		

		Cáp điện

		m

		0,21

		0,21

		0,19



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,21

		0,21

		0,19



		

		Dây điện

		m

		1,07

		1,06

		0,93



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,11

		0,11

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vải thuỷ tinh

		m

		0,11

		0,11

		0,09



		

		A xêtôn

		kg

		0,13

		0,13

		0,12



		

		Giấy giáp min

		tờ

		0,67

		0,66

		0,58



		

		Bột kẽm sệt

		kg

		0,13

		0,13

		0,12



		

		Bu lông lắp

		cái

		5,34

		5,31

		4,67



		

		Dây thừng

		kg

		1,71

		1,70

		1,49



		

		Bột AMIANG

		kg

		0,17

		0,17

		0,15



		

		Vải A mi ăng

		m2

		0,20

		0,20

		0,17



		

		Gra phit tấm

		m2

		0,27

		0,27

		0,23



		

		Thiếc hàn

		kg

		0,11

		0,11

		0,09



		

		Ống cao su cao áp

		m

		0,27

		0,27

		0,23



		

		Băng dính cách điện

		cuộn

		0,67

		0,66

		0,58



		

		Cáp fi 5- 6

		m

		0,13

		0,13

		0,12



		

		Khi A rgon

		bình

		0,00

		0,00

		0,00



		

		Vật liệu khác

		%

		10,00

		10,00

		10,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		79,24

		73,36

		67,79



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 125 -<=180T

		ca

		0,212

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		 

		0,211

		 



		

		Cần trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		0,185



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,069

		0,069

		0,061



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,208

		0,207

		0,182



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00



		

		409

		410

		411





Ghi chú : Bảng định mức trên quy định cho biện pháp lắp đặt Stato máy phát ở ngoài trời, trường hợp lắp đặt tronghầm thì định mức nhân công, máy thi công được điều chỉnh với hệ số 1, 2


1.14.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT TURBINE CÁC LOẠI

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		<2 đến <5

		<5 đến <10

		<10 đến <15



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		D

		D

		D



		1.14.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,95

		1,73

		1,59



		

		Dầu các loại

		kg

		2,25

		2,00

		1,83



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		3,00

		2,66

		2,45



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,23

		0,20

		0,18



		

		Đất đèn

		kg

		1,50

		1,33

		1,22



		

		Ô xy

		chai

		0,11

		0,10

		0,09



		

		Xăng

		kg

		0,60

		0,53

		0,49



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,30

		0,27

		0,24



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,06

		0,05

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,15

		0,13

		0,12



		

		Ván kê lót

		m3

		0,02

		0,01

		0,01



		

		Dầu ô lưu

		kg

		0,75

		0,67

		0,61



		

		Giấy giáp min

		tờ

		0,94

		0,83

		0,76



		

		San các loại

		kg

		0,05

		0,04

		0,04



		

		Dầu tua bin

		kg

		0,28

		0,25

		0,23



		

		Đồng tròn fi 30 - 80

		kg

		0,56

		0,50

		0,46



		

		Bu lông tổ hợp

		cái

		7,50

		6,66

		6,12



		

		Keo

		kg

		0,04

		0,03

		0,03



		

		Vật liệu khác

		%

		10,00

		10,00

		10,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		96,0

		72,0

		64,0



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		0,35

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		 

		0,307

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		0,283



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,10

		0,086

		0,079



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,29

		0,257

		0,237



		

		Máy khác

		%

		5,0

		5,00

		5,00



		

		401

		402

		403





1.14.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT TURBINE CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		<15 đến <25

		<25 đến <50

		<50 đến <100



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		D

		D

		D



		1.14.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,51

		1,44

		1,40



		

		Dầu các loại

		kg

		1,74

		1,66

		1,62



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,33

		2,21

		2,16



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,17

		0,17

		0,16



		

		Đất đèn

		kg

		1,16

		1,11

		1,08



		

		Ô xy

		chai

		0,09

		0,08

		0,08



		

		Xăng

		kg

		0,47

		0,44

		0,43



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,23

		0,22

		0,22



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,05

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,12

		0,11

		0,11



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Dầu ô lưu

		kg

		0,58

		0,55

		0,54



		

		Giấy giáp min

		tờ

		0,73

		0,69

		0,67



		

		San các loại

		kg

		0,03

		0,03

		0,03



		

		Dầu tua bin

		kg

		0,22

		0,21

		0,20



		

		Đồng tròn fi 30 - 80

		kg

		0,44

		0,41

		0,40



		

		Bu lông tổ hợp

		cái

		5,81

		5,53

		5,39



		

		Keo

		kg

		10,00

		10,00

		10,00



		

		Vật liệu khác

		%

		10,00

		10,00

		10,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		57,6

		52,8

		50,40



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		0,27

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		 

		0,22

		 



		

		Cần trục 125 tấn

		ca

		 

		 

		0,21



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,08

		0,072

		0,070



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,23

		0,215

		0,210



		

		Máy khác

		%

		5,0

		5,00

		5,00



		

		404

		405

		406





1.14.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT TURBINE CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		<100 đến <150

		<150 đến <200

		> 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		D

		D

		D



		1.14.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,39

		1,31

		1,21



		

		Dầu các loại

		kg

		1,60

		1,51

		1,40



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,13

		2,01

		1,87



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,16

		0,15

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		1,07

		1,01

		0,93



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,08

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,43

		0,40

		0,37



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,21

		0,20

		0,19



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,11

		0,10

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Dầu ô lưu

		kg

		0,53

		0,50

		0,47



		

		Giấy giáp min

		tờ

		0,67

		0,63

		0,58



		

		San các loại

		kg

		0,03

		0,03

		0,03



		

		Dầu tua bin

		kg

		0,20

		0,19

		0,17



		

		Đồng tròn fi 30 - 80

		kg

		0,40

		0,38

		0,35



		

		Bu lông tổ hợp

		cái

		5,34

		5,03

		4,67



		

		Keo

		kg

		0,03

		0,03

		0,02



		

		Vật liệu khác

		%

		10,00

		10,00

		10,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		49,6

		44,40

		37,24



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 125 -<=180T

		ca

		0,2

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		 

		0,211

		 



		

		Cần trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		0,185



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,07

		0,069

		0,061



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,21

		0,207

		0,182



		

		Máy khác

		%

		5,0

		5,00

		5,00



		

		407

		408

		409





Ghi chú: Riêng đối với Turbine thuỷ lực thuộc các nhà máy thuỷ điện công tác tổ hợp phức tạp nên nhân công trong bảng trên được điều chỉnh hệ số 1,5


1.15.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ NHIỆT LUYỆN

(Loại lò điện)


Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		<0,4 đến <0,6

		<0,6 đến <2

		<2 đến <5

		<5 đến <10



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		B

		B

		B



		1.15.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,82

		1,47

		1,30

		1,15



		

		Dầu các loại

		kg

		2,00

		1,62

		1,43

		1,27



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,73

		2,21

		1,95

		1,73



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,18

		0,15

		0,13

		0,12



		

		Đất đèn

		kg

		0,91

		0,74

		0,65

		0,58



		

		Ô xy

		chai

		0,14

		0,11

		0,10

		0,09



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,05

		0,04

		0,04

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,18

		0,15

		0,13

		0,12



		

		Ván kê lót

		m3

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		35,97

		25,69

		23,12

		19,27



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,382

		 

		 

		 



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		 

		0,309

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		 

		 

		0,273

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,247



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,280

		0,227

		0,200

		0,181



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,093

		0,075

		0,066

		0,060



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		201

		202

		203

		204





1.15.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ NHIỆT LUYỆN

(Loại lò điện)


Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		<10 đến <15

		<15 đến <25

		<25 đến <50

		<50 đến <100



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		B

		B

		B



		1.15.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,06

		1,01

		0,96

		0,93



		

		Dầu các loại

		kg

		1,17

		1,11

		1,05

		1,03



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,59

		1,51

		1,44

		1,40



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,11

		0,10

		0,10

		0,09



		

		Đất đèn

		kg

		0,53

		0,50

		0,48

		0,47



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,11

		0,10

		0,10

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		17,13

		15,42

		14,13

		13,49



		

		Máy thi công

		 

		

		

		

		



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,231

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		0,22

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		 

		 

		0,18

		 



		

		Cần trục 125 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,18



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,17

		0,163

		0,156

		0,153



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,06

		0,054

		0,052

		0,051



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		205

		206

		207

		208





1.15.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ NHIỆT LUYỆN

(Loại lò điện)


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		<100 đến <150

		<150 đến <200

		>200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		B

		B



		1.15.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,93

		0,92

		0,81



		

		Dầu các loại

		kg

		1,02

		1,01

		0,89



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,39

		1,38

		1,21



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,09

		0,09

		0,08



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46

		0,40



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,06



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,02



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,08



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		12,42

		11,88

		10,13



		

		Máy thi công

		ca

		 

		 

		 



		

		Cần trục 125 -<=180T

		ca

		0,177

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		 

		0,176

		 



		

		Cần trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		0,155



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,152

		0,152

		0,133



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,050

		0,050

		0,044



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00



		

		209

		210

		211





1.16.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NẤU CHẢY KIM LOẠI

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		<0.4 đến <0.6

		>0.6 đến <2

		>2 đến <5

		>5 đến <10



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		C

		B

		C

		B

		C

		B

		C



		1.16.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,82

		2,37

		1,47

		1,92

		1,30

		1,69

		1,15

		1,50



		

		Dầu các loại

		kg

		2,00

		2,73

		1,62

		2,21

		1,43

		1,95

		1,27

		1,73



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,73

		3,64

		2,21

		2,95

		1,95

		2,60

		1,73

		2,31



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,18

		0,27

		0,15

		0,22

		0,13

		0,20

		0,12

		0,17



		

		Đất đèn

		kg

		0,91

		0,91

		0,74

		0,74

		0,65

		0,65

		0,58

		0,58



		

		Ô xy

		chai

		0,14

		0,14

		0,11

		0,11

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,05

		0,07

		0,04

		0,06

		0,04

		0,05

		0,03

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,18

		0,18

		0,15

		0,15

		0,13

		0,13

		0,12

		0,12



		

		Ván kê lót

		m3

		0,02

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		25,27

		39,31

		18,95

		29,48

		17,69

		27,52

		16,43

		25,55



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,382

		0,400

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		 

		 

		0,309

		0,324

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,273

		0,286

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,247

		0,257



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,280

		0,341

		0,227

		0,276

		0,200

		0,244

		0,181

		0,219



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,093

		0,114

		0,075

		0,092

		0,066

		0,081

		0,060

		0,073



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		201

		301

		202

		302

		203

		303

		204

		304





1.16.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NẤU CHẢY KIM LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		>10 đến <15

		>15 đến <25

		>25 đến <50

		>50 đến <100



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		C

		B

		C

		B

		C

		B

		C



		1.16.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,06

		1,38

		1,01

		1,31

		0,96

		1,25

		0,93

		1,21



		

		Dầu các loại

		kg

		1,17

		1,59

		1,11

		1,51

		1,05

		1,44

		1,03

		1,40



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,59

		2,12

		1,51

		2,02

		1,44

		1,92

		1,40

		1,87



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,11

		0,16

		0,10

		0,15

		0,10

		0,14

		0,09

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,53

		0,53

		0,50

		0,50

		0,48

		0,48

		0,47

		0,47



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,04

		0,03

		0,04

		0,03

		0,04

		0,03

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,11

		0,11

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		15,16

		23,59

		12,64

		19,66

		11,37

		17,69

		13,43

		16,71



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		0,231

		0,238

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		 

		0,22

		0,23

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,18

		0,19

		 

		 



		

		Cần trục 110 Tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,18

		0,18



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,056

		0,068

		0,05

		0,06

		0,05

		0,06

		0,05

		0,06



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,169

		0,203

		0,16

		0,19

		0,16

		0,19

		0,15

		0,18



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		205

		305

		206

		306

		207

		307

		208

		308





1.16.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NẤU CHẢY KIM LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		>100 đến <150

		>150 đến <200

		>200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		C

		B

		C

		B

		C



		1.16.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,93

		1,20

		0,92

		1,20

		0,81

		1,05



		

		Dầu các loại

		kg

		1,02

		1,39

		1,01

		1,38

		0,89

		1,21



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,39

		1,85

		1,38

		1,84

		1,21

		1,62



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,09

		0,14

		0,09

		0,14

		0,08

		0,12



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,40

		0,40



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,06

		0,06



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,04

		0,05

		0,04

		0,05

		0,03

		0,04



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,04

		0,03

		0,04

		0,02

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		11,37

		15,07

		10,42

		14,25

		9,35

		13,47



		

		Máy thi công

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 125 -<=180T

		ca

		0,177

		0,180

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		 

		 

		0,176

		0,179

		 

		 



		

		Cần trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,155

		0,157



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,050

		0,060

		0,050

		0,060

		0,044

		0,053



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,152

		0,180

		0,152

		0,180

		0,133

		0,158



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		209

		309

		210

		310

		211

		311





1.17.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRỘN , KHUẤY

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		<0.4 đến <0.6

		>0.4 đến <2

		>2 đến <5



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.17.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,82

		1,82

		2,37

		1,30

		1,30

		1,69

		1,04

		1,04

		1,35



		

		Dầu các loại

		kg

		2,00

		2,00

		2,73

		1,43

		1,43

		1,95

		1,14

		1,14

		1,56



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,73

		2,73

		3,64

		1,95

		1,95

		2,60

		1,56

		1,56

		2,08



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,18

		0,18

		0,27

		0,13

		0,13

		0,20

		0,10

		0,10

		0,16



		

		Đất đèn

		kg

		0,91

		0,91

		0,91

		0,65

		0,65

		0,65

		0,52

		0,52

		0,52



		

		Ô xy

		chai

		0,14

		0,14

		0,14

		0,10

		0,10

		0,10

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,05

		0,05

		0,07

		0,04

		0,04

		0,05

		0,03

		0,03

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,18

		0,18

		0,18

		0,13

		0,13

		0,13

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Ván kê lót

		m3

		0,02

		0,02

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		14,39

		28,78

		44,77

		11,51

		23,03

		35,82

		10,79

		21,59

		33,58



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,36

		0,38

		0,40

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,26

		0,27

		0,29

		 

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,21

		0,22

		0,23



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,09

		0,09

		0,11

		0,07

		0,07

		0,08

		0,05

		0,05

		0,07



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,27

		0,28

		0,34

		0,20

		0,20

		0,24

		0,16

		0,16

		0,20



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		101

		201

		301

		102

		202

		302

		103

		203

		303





1.17.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRỘN , KHUẤY

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		>5 đến <10

		>10 đến <15

		>15 đến <25



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.17.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,15

		1,15

		1,50

		1,06

		1,06

		1,38

		1,01

		1,01

		1,31



		

		Dầu các loại

		kg

		1,27

		1,27

		1,73

		1,17

		1,17

		1,59

		1,11

		1,11

		1,51



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,73

		1,73

		2,31

		1,59

		1,59

		2,12

		1,51

		1,51

		2,02



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,12

		0,12

		0,17

		0,11

		0,11

		0,16

		0,10

		0,10

		0,15



		

		Đất đèn

		kg

		0,58

		0,58

		0,58

		0,53

		0,53

		0,53

		0,50

		0,50

		0,50



		

		Ô xy

		chai

		0,09

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,05

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,12

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11

		0,11

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		9,35

		18,71

		29,10

		8,63

		17,27

		26,86

		7,20

		14,39

		22,39



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,24

		0,25

		0,26

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,22

		0,23

		0,24

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,22

		0,22

		0,23



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,060

		0,060

		0,073

		0,056

		0,056

		0,068

		0,054

		0,054

		0,065



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,179

		0,181

		0,219

		0,169

		0,169

		0,203

		0,163

		0,163

		0,194



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		104

		204

		304

		105

		205

		305

		106

		206

		306





1.17.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRỘN , KHUẤY

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		>25 đến <50

		>50 đến <100

		>100 đến <150



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.17.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,96

		0,96

		1,25

		0,93

		0,93

		1,21

		0,93

		0,93

		1,20



		

		Dầu các loại

		kg

		1,05

		1,05

		1,44

		1,03

		1,03

		1,40

		1,02

		1,02

		1,39



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,44

		1,44

		1,92

		1,40

		1,40

		1,87

		1,39

		1,39

		1,85



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,10

		0,10

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,48

		0,48

		0,48

		0,47

		0,47

		0,47

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		6,48

		12,95

		20,15

		5,76

		11,51

		17,91

		5,04

		10,07

		15,67



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		0,178

		0,182

		0,186

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 110 Tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,175

		0,178

		0,182

		 

		 

		 



		

		Cần trục 125 -<=180T

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,174

		0,177

		0,180



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,052

		0,052

		0,062

		0,052

		0,051

		0,061

		0,051

		0,050

		0,060



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,157

		0,156

		0,186

		0,155

		0,153

		0,182

		0,154

		0,152

		0,180



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		107

		207

		307

		108

		208

		308

		109

		209

		309





1.17.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ TRỘN , KHUẤY

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		>150 đến <200

		>200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.17.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,92

		0,92

		1,20

		0,81

		0,81

		1,05



		

		Dầu các loại

		kg

		1,01

		1,01

		1,38

		0,89

		0,89

		1,21



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,38

		1,38

		1,84

		1,21

		1,21

		1,62



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,09

		0,09

		0,14

		0,08

		0,08

		0,12



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,40

		0,40

		0,40



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,06

		0,06

		0,06



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,02

		0,02

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		4,14

		8,27

		12,87

		3,69

		7,38

		11,47



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		0,174

		0,176

		0,179

		 

		 

		 



		

		Cần trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,153

		0,155

		0,157



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,051

		0,050

		0,060

		0,045

		0,044

		0,053



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,153

		0,152

		0,180

		0,135

		0,133

		0,158



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		110

		210

		310

		111

		211

		311





Ghi chú : 

- Định mức sắt thép trong bảng chỉ tính cho làm căn kê, trường hợp phải gia công gông nêm phục vụ tổ hợp lắp đặt được tính riêng.


- Que hàn trong bảng chưa tính đến hao phí hàn thành phẩm.


1.18.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG BAO, XẾP BAO

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kêvận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		<0.4 đến <0.6

		>0.6 đến <2

		>2 đến <5



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.18.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,82

		1,82

		2,37

		1,47

		1,47

		1,92

		1,30

		1,30

		1,69



		

		Dầu các loại

		kg

		2,00

		2,00

		2,73

		1,62

		1,62

		2,21

		1,43

		1,43

		1,95



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,73

		2,73

		3,64

		2,21

		2,21

		2,95

		1,95

		1,95

		2,60



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,18

		0,18

		0,27

		0,15

		0,15

		0,22

		0,13

		0,13

		0,20



		

		Đất đèn

		kg

		0,91

		0,91

		0,91

		0,74

		0,74

		0,74

		0,65

		0,65

		0,65



		

		Ô xy

		chai

		0,14

		0,14

		0,14

		0,11

		0,11

		0,11

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,05

		0,05

		0,07

		0,04

		0,04

		0,06

		0,04

		0,04

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,18

		0,18

		0,18

		0,15

		0,15

		0,15

		0,13

		0,13

		0,13



		

		Ván kê lót

		m3

		0,02

		0,02

		0,02

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		12,50

		24,99

		38,88

		9,37

		18,74

		29,16

		7,50

		14,99

		23,33



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,364

		0,382

		0,400

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,295

		0,309

		0,324

		 

		 

		 



		

		Cần trục 10 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,260

		0,273

		0,286



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,091

		0,093

		0,114

		0,074

		0,075

		0,092

		0,065

		0,066

		0,081



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,273

		0,280

		0,341

		0,221

		0,227

		0,276

		0,195

		0,200

		0,244



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		101

		201

		301

		102

		202

		302

		103

		203

		303





1.18.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG BAO, XẾP BAO

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		>5 đến <10

		>10 đến <15

		>15 đến <25



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.18.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,15

		1,15

		1,50

		1,06

		1,06

		1,38

		1,01

		1,01

		1,31



		

		Dầu các loại

		kg

		1,27

		1,27

		1,73

		1,17

		1,17

		1,59

		1,11

		1,11

		1,51



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,73

		1,73

		2,31

		1,59

		1,59

		2,12

		1,51

		1,51

		2,02



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,12

		0,12

		0,17

		0,11

		0,11

		0,16

		0,10

		0,10

		0,15



		

		Đất đèn

		kg

		0,58

		0,58

		0,58

		0,53

		0,53

		0,53

		0,50

		0,50

		0,50



		

		Ô xy

		chai

		0,09

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,05

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,12

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11

		0,11

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		6,87

		13,75

		21,38

		6,25

		12,50

		19,44

		5,00

		10,00

		15,55



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,239

		0,247

		0,257

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,225

		0,231

		0,238

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,217

		0,222

		0,228



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,060

		0,060

		0,073

		0,056

		0,056

		0,068

		0,054

		0,054

		0,065



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,179

		0,181

		0,219

		0,169

		0,169

		0,203

		0,163

		0,163

		0,194



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		104

		204

		304

		105

		205

		305

		106

		206

		306





1.18.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG BAO, XẾP BAO

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		>25 đến <50

		>50 đến <100

		>100 đến <150



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.18.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,96

		0,96

		1,25

		0,93

		0,93

		1,21

		0,93

		0,93

		1,20



		

		Dầu các loại

		kg

		1,05

		1,05

		1,44

		1,03

		1,03

		1,40

		1,02

		1,02

		1,39



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,44

		1,44

		1,92

		1,40

		1,40

		1,87

		1,39

		1,39

		1,85



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,10

		0,10

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,48

		0,48

		0,48

		0,47

		0,47

		0,47

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		4,37

		8,75

		13,61

		3,44

		6,87

		10,69

		3,19

		6,37

		9,91



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		0,178

		0,182

		0,186

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 110 Tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,175

		0,178

		0,182

		 

		 

		 



		

		Cần trục 125 -<=180T

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,174

		0,177

		0,180



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,052

		0,052

		0,062

		0,052

		0,051

		0,061

		0,051

		0,050

		0,060



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,157

		0,156

		0,186

		0,155

		0,153

		0,182

		0,154

		0,152

		0,180



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		107

		207

		307

		108

		208

		308

		109

		209

		309





1.18.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ ĐÓNG BAO, XẾP BAO

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		>150 đến <200

		>200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		A

		B

		C



		1.18.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,92

		0,92

		1,20

		0,81

		0,81

		1,05



		

		Dầu các loại

		kg

		1,01

		1,01

		1,38

		0,89

		0,89

		1,21



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,38

		1,38

		1,84

		1,21

		1,21

		1,62



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,09

		0,09

		0,14

		0,08

		0,08

		0,12



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,40

		0,40

		0,40



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,06

		0,06

		0,06



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,02

		0,02

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4/7

		công

		2,94

		5,88

		9,15

		2,56

		5,12

		7,97



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		0,174

		0,176

		0,179

		 

		 

		 



		

		Cần trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,153

		0,155

		0,157



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,051

		0,050

		0,060

		0,045

		0,044

		0,053



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,153

		0,152

		0,180

		0,135

		0,133

		0,158



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00



		

		110

		210

		310

		111

		211

		311





1.19.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NẤU , SẤY CÁC LOẠI

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 0.1 đến < 0.6

		< 0.6 đến < 2

		< 2 đến < 5



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.19.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		2,60

		2,60

		3,38

		3,38

		1,30

		1,30

		1,69

		1,69

		1,30

		1,30

		1,69

		1,69



		

		Dầu các loại

		kg

		2,86

		2,86

		3,90

		3,90

		1,43

		1,43

		1,95

		1,95

		1,43

		1,43

		1,95

		1,95



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		3,90

		3,90

		5,20

		5,20

		1,95

		1,95

		2,60

		2,60

		1,95

		1,95

		2,60

		2,60



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,26

		0,26

		0,39

		0,39

		0,13

		0,13

		0,20

		0,20

		0,13

		0,13

		0,20

		0,20



		

		Đất đèn

		kg

		1,30

		1,30

		1,30

		1,30

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65



		

		Ô xy

		chai

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Xăng

		kg

		1,04

		1,04

		1,04

		1,04

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,10

		0,10

		0,13

		0,13

		0,05

		0,05

		0,07

		0,07

		0,05

		0,05

		0,07

		0,07



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,08

		0,08

		0,10

		0,10

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,26

		0,26

		0,26

		0,26

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13



		

		Ván kê lót

		m3

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		30,89

		61,8

		96,1

		137,3

		24,7

		49,4

		76,9

		109,8

		12,4

		24,7

		38,4

		68,6



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,52

		0,55

		0,57

		0,60

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,26

		0,27

		0,29

		0,30

		0,26

		0,27

		0,29

		0,30



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,39

		0,40

		0,49

		0,50

		0,20

		0,20

		0,24

		0,25

		0,20

		0,20

		0,24

		0,25



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,13

		0,13

		0,16

		0,17

		0,07

		0,07

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,08

		0,08



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,0

		5,0

		5,0

		5,0



		

		101

		201

		301

		401

		102

		202

		302

		402

		103

		203

		303

		403





1.19.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NẤU , SẤY CÁC LOẠI

Đơn vị tính : tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 5 đến < 10

		< 10 đến < 15

		< 15 đến < 25



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.19.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,15

		1,15

		1,50

		1,50

		1,06

		1,06

		1,38

		1,38

		1,02

		1,02

		1,32

		1,32



		

		Dầu các loại

		kg

		1,27

		1,27

		1,73

		1,73

		1,17

		1,17

		1,59

		1,59

		1,12

		1,12

		1,53

		1,53



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,73

		1,73

		2,31

		2,31

		1,59

		1,59

		2,12

		2,12

		1,53

		1,53

		2,04

		2,04



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,12

		0,12

		0,17

		0,17

		0,11

		0,11

		0,16

		0,16

		0,10

		0,10

		0,15

		0,15



		

		Đất đèn

		kg

		0,58

		0,58

		0,58

		0,58

		0,53

		0,53

		0,53

		0,53

		0,51

		0,51

		0,51

		0,51



		

		Ô xy

		chai

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Xăng

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,42

		0,42

		0,42

		0,42

		0,41

		0,41

		0,41

		0,41



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,05

		0,05

		0,06

		0,06

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,05

		0,05

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,12

		0,12

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11

		0,11

		0,11

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		10,04

		20,08

		31,23

		61,78

		8,55

		17,11

		26,61

		38,02

		7,89

		15,8

		24,6

		35,1



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,239

		0,247

		0,257

		0,266

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,225

		0,231

		0,238

		0,246

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,22

		0,22

		0,23

		0,23



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,179

		0,181

		0,219

		0,222

		0,169

		0,169

		0,203

		0,205

		0,16

		0,16

		0,19

		0,20



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,060

		0,060

		0,073

		0,074

		0,056

		0,056

		0,068

		0,068

		0,05

		0,05

		0,06

		0,07



		

		Máy khác

		%

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,00

		5,0

		5,0

		5,0

		5,0



		

		104

		204

		304

		404

		105

		205

		305

		405

		106

		206

		306

		406





1.19.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NẤU , SẤY CÁC LOẠI

Đơn vị tính : tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 25 đến < 50

		< 50 đến < 100

		< 100 đến < 150



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.19.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,97

		0,97

		1,26

		1,26

		0,94

		0,94

		1,22

		1,22

		0,93

		0,93

		1,20

		1,20



		

		Dầu các loại

		kg

		1,06

		1,06

		1,45

		1,45

		1,03

		1,03

		1,40

		1,40

		1,02

		1,02

		1,39

		1,39



		

		Thép tấm d =1-.20mm

		kg

		1,45

		1,45

		1,93

		1,93

		1,40

		1,40

		1,87

		1,87

		1,39

		1,39

		1,85

		1,85



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,10

		0,10

		0,14

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,48

		0,48

		0,48

		0,48

		0,47

		0,47

		0,47

		0,47

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,39

		0,39

		0,39

		0,39

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		6,18

		12,36

		19,22

		27,46

		5,49

		10,98

		17,08

		24,41

		4,74

		9,47

		14,7

		21,0



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		0,179

		0,183

		0,187

		0,191

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 110 Tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,176

		0,178

		0,182

		0,186

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 180- < 250t

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,17

		0,177

		0,18

		0,18



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,158

		0,157

		0,187

		0,188

		0,155

		0,153

		0,182

		0,182

		0,15

		0,152

		0,18

		0,18



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,053

		0,052

		0,062

		0,063

		0,052

		0,051

		0,061

		0,061

		0,05

		0,050

		0,06

		0,06



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		107

		207

		307

		407

		108

		208

		308

		408

		109

		209

		309

		409





1.19.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ NẤU , SẤY CÁC LOẠI

Đơn vị tính : tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 150 đến < 200

		> 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.19.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,92

		0,92

		1,20

		1,20

		0,92

		0,92

		1,20

		1,20



		

		Dầu các loại

		kg

		1,01

		1,01

		1,38

		1,38

		1,01

		1,01

		1,38

		1,38



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,38

		1,38

		1,84

		1,84

		1,38

		1,38

		1,84

		1,84



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		3,89

		7,78

		12,11

		17,30

		3,17

		6,33

		9,85

		14,07



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		0,174

		0,176

		0,179

		0,183

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,174

		0,176

		0,179

		0,183



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,153

		0,152

		0,180

		0,179

		0,153

		0,151

		0,180

		0,179



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,051

		0,050

		0,060

		0,060

		0,051

		0,050

		0,060

		0,060



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		110

		210

		310

		410

		111

		211

		311

		411





Ghi chú: Riêng đối với lò nung xi măng, hao phí gỗ kê được tính riêng. khối lượng thiết bị lò nung xi măng bao gồm cả phụ kiện (gối đỡ, pâlie) kèm theo


1.20.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ THU HỒI, ĐÙN, ÉP, CÀO, BÓC, ĐẢO ... CÁC LOẠI

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 0.4 đến < 0.6

		< 0.6 đến < 2

		< 2 đến < 5



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.20.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,30

		1,30

		1,69

		1,69

		1,30

		1,30

		1,69

		1,69

		1,30

		1,30

		1,69

		1,69



		

		Dầu các loại

		kg

		1,43

		1,43

		1,95

		1,95

		1,43

		1,43

		1,95

		1,95

		1,43

		1,43

		1,95

		1,95



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,95

		1,95

		2,60

		2,60

		1,95

		1,95

		2,60

		2,60

		1,95

		1,95

		2,60

		2,60



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,13

		0,13

		0,20

		0,20

		0,13

		0,13

		0,20

		0,20

		0,13

		0,13

		0,20

		0,20



		

		Đất đèn

		kg

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65



		

		Ô xy

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Xăng

		chai

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,05

		0,05

		0,07

		0,07

		0,05

		0,05

		0,07

		0,07

		0,05

		0,05

		0,07

		0,07



		

		Dây chì

		kg

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13



		

		Bột nhôm đỏ

		kg

		0,05

		0,05

		0,13

		0,13

		0,05

		0,05

		0,13

		0,13

		0,05

		0,05

		0,13

		0,13



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05



		

		Ván kê lót

		kg

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		m3

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		9,27

		18,53

		28,83

		41,18

		7,88

		15,75

		24,50

		35,01

		6,49

		12,97

		20,2

		28,8



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,26

		0,27

		0,29

		0,30

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,26

		0,27

		0,29

		0,30

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 6 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,26

		0,27

		0,29

		0,30



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,20

		0,20

		0,24

		0,25

		0,20

		0,20

		0,24

		0,25

		0,20

		0,20

		0,24

		0,25



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,07

		0,07

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,08

		0,08



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		101

		201

		301

		401

		102

		202

		302

		402

		103

		203

		303

		403





1.20.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ THU HỒI, ĐÙN, ÉP, CÀO, BÓC, ĐẢO... CÁC LOẠI

Đơn vị tính : tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 5 đến < 10

		< 10 đến < 15

		< 15 đến < 25



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.20.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,15

		1,15

		1,50

		1,50

		1,06

		1,06

		1,38

		1,38

		1,01

		1,01

		1,31

		1,31



		

		Dầu các loại

		kg

		1,27

		1,27

		1,73

		1,73

		1,17

		1,17

		1,59

		1,59

		1,11

		1,11

		1,51

		1,51



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,73

		1,73

		2,31

		2,31

		1,59

		1,59

		2,12

		2,12

		1,51

		1,51

		2,02

		2,02



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,12

		0,12

		0,17

		0,17

		0,11

		0,11

		0,16

		0,16

		0,10

		0,10

		0,15

		0,15



		

		Đất đèn

		kg

		0,58

		0,58

		0,58

		0,58

		0,53

		0,53

		0,53

		0,53

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		

		Ô xy

		chai

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Xăng

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,42

		0,42

		0,42

		0,42

		0,40

		0,40

		0,40

		0,40



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,05

		0,05

		0,06

		0,06

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,12

		0,12

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11

		0,11

		0,11

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Bột nhôm đỏ

		kg

		0,05

		0,05

		0,12

		0,12

		0,04

		0,04

		0,11

		0,11

		0,04

		0,04

		0,10

		0,10



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,05

		0,05

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		6,02

		12,05

		18,74

		26,77

		5,56

		11,12

		17,30

		24,71

		4,63

		9,27

		14,4

		20,6



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,225

		0,231

		0,238

		0,246

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,225

		0,231

		0,238

		0,246

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,22

		0,222

		0,23

		0,23



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,169

		0,169

		0,203

		0,205

		0,169

		0,169

		0,203

		0,205

		0,16

		0,163

		0,19

		0,20



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,056

		0,056

		0,068

		0,068

		0,056

		0,056

		0,068

		0,068

		0,05

		0,054

		0,06

		0,07



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		104

		204

		304

		404

		105

		205

		305

		405

		106

		206

		306

		406





1.20.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ THU HỒI, ĐÙN, ÉP, CÀO, BÓC, ĐẢO... CÁC LOẠI

Đơn vị tính : tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 25 đến < 50

		< 50 đến < 100

		< 100 đến < 150



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.20.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,96

		0,96

		1,25

		1,25

		0,94

		0,94

		1,22

		1,22

		0,93

		0,93

		1,20

		1,20



		

		Dầu các loại

		kg

		1,06

		1,06

		1,44

		1,44

		1,03

		1,03

		1,40

		1,40

		1,02

		1,02

		1,39

		1,39



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,44

		1,44

		1,92

		1,92

		1,40

		1,40

		1,87

		1,87

		1,39

		1,39

		1,85

		1,85



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,10

		0,10

		0,14

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,48

		0,48

		0,48

		0,48

		0,47

		0,47

		0,47

		0,47

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,38

		0,38

		0,38

		0,38

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Bột nhôm đỏ

		kg

		0,04

		0,04

		0,10

		0,10

		0,04

		0,04

		0,09

		0,09

		0,04

		0,04

		0,09

		0,09



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		3,98

		7,97

		12,40

		17,71

		3,71

		7,41

		11,53

		16,47

		2,90

		5,81

		9,0

		12,9



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		0,179

		0,182

		0,186

		0,191

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 110 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,176

		0,178

		0,182

		0,186

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục180-<250

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,17

		0,177

		0,18

		0,18



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,158

		0,157

		0,187

		0,187

		0,155

		0,153

		0,182

		0,182

		0,15

		0,152

		0,18

		0,18



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,053

		0,052

		0,062

		0,062

		0,052

		0,051

		0,061

		0,061

		0,05

		0,050

		0,06

		0,06



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		107

		207

		307

		407

		108

		208

		308

		408

		109

		209

		309

		409





1.20.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ THU HỒI, ĐÙN, ÉP, CÀO, BÓC, ĐẢO... CÁC LOẠI

Đơn vị tính : tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 150 đến < 200

		> 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.20.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,92

		0,92

		1,20

		1,20

		0,92

		0,92

		1,20

		1,20



		

		Dầu các loại

		kg

		1,01

		1,01

		1,38

		1,38

		1,01

		1,01

		1,38

		1,38



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,38

		1,38

		1,84

		1,84

		1,38

		1,38

		1,84

		1,84



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Bột nhôm đỏ

		kg

		0,04

		0,04

		0,09

		0,09

		0,04

		0,04

		0,09

		0,09



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Ván kê lót

		m3

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		2,66

		5,33

		8,29

		11,84

		2,37

		3,80

		5,91

		8,44



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		0,174

		0,176

		0,179

		0,183

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,174

		0,176

		0,179

		0,183



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,153

		0,152

		0,180

		0,179

		0,153

		0,151

		0,180

		0,179



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,051

		0,050

		0,060

		0,060

		0,051

		0,050

		0,060

		0,060



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		110

		210

		310

		410

		111

		211

		311

		411





Ghi chú: Thiết bị thu hồi trong bảng mức được quy định cho công tác thu hồi các nguyên liệu rắn. Trường hợp thu hồi khí, nhiệt định mức lắp đặt thiết bị này được tính như lắp đặt lò hơi.


1.21.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ PHÂN LY - TẠO HÌNH

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 0.4 đến < 0.6

		< 0,6 đến < 2

		< 2 đến < 5



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.21.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,30

		1,30

		1,69

		1,69

		1,30

		1,30

		1,69

		1,69

		1,30

		1,30

		1,69

		1,69



		

		Dầu các loại

		kg

		1,43

		1,43

		1,95

		1,95

		1,43

		1,43

		1,95

		1,95

		1,43

		1,43

		1,95

		1,95



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,95

		1,95

		2,60

		2,60

		1,95

		1,95

		2,60

		2,60

		1,95

		1,95

		2,60

		2,60



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,13

		0,13

		0,20

		0,20

		0,13

		0,13

		0,20

		0,20

		0,13

		0,13

		0,20

		0,20



		

		Đất đèn

		kg

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65



		

		Ô xy

		chai

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Xăng

		kg

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,05

		0,05

		0,07

		0,07

		0,05

		0,05

		0,07

		0,07

		0,05

		0,05

		0,07

		0,07



		

		Dây chì

		kg

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13



		

		Bột nhôm đỏ

		kg

		0,05

		0,05

		0,13

		0,13

		0,05

		0,05

		0,13

		0,13

		0,05

		0,05

		0,13

		0,13



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05



		

		Ván kê lót

		m3

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		14,39

		28,78

		44,77

		63,96

		13,36

		26,73

		41,57

		59,39

		12,6

		25,18

		39,2

		56,0



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,60

		0,27

		0,29

		0,30

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,26

		0,27

		0,29

		0,30

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 6 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,26

		0,27

		0,29

		0,30



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,45

		0,20

		0,24

		0,25

		0,20

		0,20

		0,24

		0,25

		0,20

		0,20

		0,24

		0,25



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,15

		0,07

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,08

		0,08



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		101

		201

		301

		401

		102

		202

		302

		402

		103

		203

		303

		403





1.21.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ PHÂN LY - TẠO HÌNH

Đơn vị tính : tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 5 đến < 10

		< 10 đến < 15

		< 15 đến < 25



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.21.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,15

		1,15

		1,50

		1,50

		1,06

		1,06

		1,38

		1,38

		1,01

		1,01

		1,31

		1,31



		

		Dầu các loại

		kg

		1,27

		1,27

		1,73

		1,73

		1,17

		1,17

		1,59

		1,59

		1,11

		1,11

		1,51

		1,51



		

		Thép tấmd =1-20mm

		kg

		1,73

		1,73

		2,31

		2,31

		1,59

		1,59

		2,12

		2,12

		1,51

		1,51

		2,02

		2,02



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,12

		0,12

		0,17

		0,17

		0,11

		0,11

		0,16

		0,16

		0,10

		0,10

		0,15

		0,15



		

		Đất đèn

		kg

		0,58

		0,58

		0,58

		0,58

		0,53

		0,53

		0,53

		0,53

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		

		Ô xy

		chai

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Xăng

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,42

		0,42

		0,42

		0,42

		0,40

		0,40

		0,40

		0,40



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,05

		0,05

		0,06

		0,06

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,12

		0,12

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11

		0,11

		0,11

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Bột nhôm đỏ

		kg

		0,05

		0,05

		0,12

		0,12

		0,04

		0,04

		0,11

		0,11

		0,04

		0,04

		0,10

		0,10



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,05

		0,05

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Ván kê lót

		m3

		0,012

		0,012

		0,012

		0,012

		0,011

		0,011

		0,011

		0,011

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		11,69

		23,39

		36,38

		51,97

		9,96

		19,93

		31,00

		44,28

		8,99

		17,99

		28,0

		40,0



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,239

		0,247

		0,257

		0,266

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,225

		0,231

		0,238

		0,246

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,22

		0,222

		0,23

		0,23



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,179

		0,181

		0,219

		0,222

		0,169

		0,169

		0,203

		0,205

		0,16

		0,163

		0,19

		0,20



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,060

		0,060

		0,073

		0,074

		0,056

		0,056

		0,068

		0,068

		0,05

		0,054

		0,06

		0,07



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		104

		204

		304

		404

		105

		205

		305

		405

		106

		206

		306

		406





1.21.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ PHÂN LY - TẠO HÌNH

Đơn vị tính : tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 25 đến < 50

		< 50 đến < 100

		< 100 đến < 150



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.21.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,96

		0,96

		1,25

		1,25

		0,94

		0,94

		1,22

		1,22

		0,93

		0,93

		13,02

		1,20



		

		Dầu các loại

		kg

		1,06

		1,06

		1,44

		1,44

		1,03

		1,03

		1,40

		1,40

		1,02

		1,02

		15,02

		1,39



		

		Thép tấm d =1..20 mm

		kg

		1,44

		1,44

		1,92

		1,92

		1,40

		1,40

		1,87

		1,87

		1,39

		1,39

		20,03

		1,85



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,10

		0,10

		0,14

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14

		0,09

		0,09

		1,50

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,48

		0,48

		0,48

		0,48

		0,47

		0,47

		0,47

		0,47

		0,46

		0,46

		5,01

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,75

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,38

		0,38

		0,38

		0,38

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		4,01

		0,37



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,50

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		1,00

		0,09



		

		Bột nhôm đỏ

		kg

		0,04

		0,04

		0,10

		0,10

		0,04

		0,04

		0,09

		0,09

		0,04

		0,04

		1,00

		0,09



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,40

		0,04



		

		Ván kê lót

		m3

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		8,14

		16,28

		25,33

		36,19

		7,68

		15,35

		23,88

		34,11

		7,48

		14,97

		23,3

		33,3



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		0,179

		0,182

		0,186

		0,191

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 110tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,176

		0,178

		0,182

		0,186

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục180-<250

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,17

		0,177

		0,18

		0,18



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,158

		0,157

		0,187

		0,187

		0,155

		0,153

		0,182

		0,182

		0,15

		0,152

		0,18

		0,18



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,053

		0,052

		0,062

		0,062

		0,052

		0,051

		0,061

		0,061

		0,05

		0,050

		0,06

		0,06



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		107

		207

		307

		407

		108

		208

		308

		408

		109

		209

		309

		409





1.21.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ PHÂN LY - TẠO HÌNH

Đơn vị tính : tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 150 đến < 200

		> 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.21.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,92

		0,92

		1,20

		1,20

		0,92

		0,92

		1,20

		1,20



		

		Dầu các loại

		kg

		1,01

		1,01

		1,38

		1,38

		1,01

		1,01

		1,38

		1,38



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,38

		1,38

		1,84

		1,84

		1,38

		1,38

		1,84

		1,84



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14

		0,09

		0,09

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Bột nhôm đỏ

		kg

		0,04

		0,04

		0,09

		0,09

		0,04

		0,04

		0,09

		0,09



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Ván kê lót

		m3

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		6,48

		12,95

		20,15

		28,78

		4,92

		9,83

		15,30

		21,85



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		0,174

		0,176

		0,179

		0,183

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,174

		0,176

		0,179

		0,183



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,153

		0,152

		0,180

		0,179

		0,153

		0,151

		0,180

		0,179



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,051

		0,050

		0,060

		0,060

		0,051

		0,050

		0,060

		0,060



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		110

		210

		310

		410

		111

		211

		311

		411





1.22.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ GIA NHIỆT

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 0.4 đến < 0.6

		< 0.6 đến < 2

		< 2 đến < 5



		

		

		

		0,10



		

		

		

		C

		D

		C

		D

		C

		D



		1.22.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,69

		1,69

		1,69

		1,69

		1,69

		1,69



		

		Dầu các loại

		kg

		1,95

		1,95

		1,95

		1,95

		1,95

		1,95



		

		Thép tấm d = 1..20mm

		kg

		2,60

		2,60

		2,60

		2,60

		2,60

		2,60



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20

		0,20



		

		Đất đèn

		kg

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65



		

		Ô xy

		chai

		0,10

		0,10

		0,10

		 

		0,10

		0,10



		

		Xăng

		kg

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,26

		0,26

		0,26

		0,26

		0,26

		0,26



		

		Bột AMIANG

		kg

		0,21

		0,21

		0,21

		0,21

		0,21

		0,21



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05



		

		Dây chì

		kg

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13



		

		Ván kê lót

		m3

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		40,40

		57,72

		32,32

		46,18

		28,3

		40,40



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,29

		0,30

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		 

		 

		0,29

		0,30

		 

		 



		

		Cần trục 6 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,29

		0,30



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,24

		0,25

		0,24

		0,25

		0,24

		0,25



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		301

		401

		302

		402

		303

		403





1.22.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ GIA NHIỆT

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 5 đến < 10

		< 10 đến < 15

		< 15 đến < 25



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D

		C

		D

		C

		D



		1.22.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,50

		1,50

		1,38

		1,38

		1,31

		1,31



		

		Dầu các loại

		kg

		1,73

		1,73

		1,59

		1,59

		1,51

		1,51



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,31

		2,31

		2,12

		2,12

		2,02

		2,02



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,17

		0,17

		0,16

		0,16

		0,15

		0,15



		

		Đất đèn

		kg

		0,58

		0,58

		0,53

		0,53

		0,50

		0,50



		

		Ô xy

		chai

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Xăng

		kg

		0,46

		0,46

		0,42

		0,42

		0,40

		0,40



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,06

		0,06

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,23

		0,23

		0,21

		0,21

		0,20

		0,20



		

		Bột AMIANG

		kg

		0,18

		0,18

		0,17

		0,17

		0,16

		0,16



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,05

		0,05

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11

		0,10

		0,10



		

		Ván kê lót

		m3

		0,012

		0,012

		0,011

		0,011

		0,010

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		26,26

		37,52

		24,24

		34,63

		20,2

		28,9



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,257

		0,266

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		0,238

		0,246

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,23

		0,23



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,219

		0,222

		0,203

		0,205

		0,19

		0,20



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,073

		0,074

		0,068

		0,068

		0,06

		0,07



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		304

		404

		305

		405

		306

		406





1.22.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ GIA NHIỆT

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 25 đến ≤ 50

		< 50 đến ≤ 100

		< 100 đến ≤ 150



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D

		C

		D

		C

		D



		1.22.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,25

		1,25

		1,22

		1,22

		1,20

		1,20



		

		Dầu các loại

		kg

		1,44

		1,44

		1,40

		1,40

		1,39

		1,39



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,92

		1,92

		1,87

		1,87

		1,85

		1,85



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,48

		0,48

		0,47

		0,47

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,38

		0,38

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05



		

		Đá mài cắt

		viên

		0,19

		0,19

		0,19

		0,19

		0,19

		0,19



		

		Bột AMIANG

		kg

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,010

		0,010

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		18,18

		25,97

		16,16

		23,09

		14,1

		20,2



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		0,186

		0,191

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 110 Tấn

		ca

		 

		 

		0,182

		0,186

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,18

		0,18



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,187

		0,187

		0,182

		0,182

		0,18

		0,18



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,062

		0,062

		0,061

		0,061

		0,06

		0,06



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		307

		407

		308

		408

		309

		409





1.22.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ GIA NHIỆT

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 150 đến ≤ 200

		> 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		C

		D

		C

		D



		1.22.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,20

		1,20

		1,20

		1,20



		

		Dầu các loại

		kg

		1,38

		1,38

		1,38

		1,38



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,84

		1,84

		1,84

		1,84



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,46

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Xăng

		kg

		0,37

		0,37

		0,37

		0,37



		

		Cao su tấm (lá)

		kg

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05



		

		Đá mài cắt

		vi≤n

		0,18

		0,18

		0,18

		0,18



		

		Bột AMIANG

		kg

		0,15

		0,15

		0,15

		0,15



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		13,64

		19,48

		11,83

		16,90



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		0,179

		0,183

		 

		 



		

		Cần trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		0,179

		0,183



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,180

		0,179

		0,180

		0,179



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		310

		410

		311

		411





1.23.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẤP LIỆU CÁC LOẠI

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 0.4 đến ≤ 0.6

		< 0.6 đến ≤ 2

		< 2 đến ≤ 5



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		C

		D

		B

		C

		D

		B

		C

		D



		1.23.0

		Vật liệu

		kg

		1,30

		1,69

		1,69

		1,30

		1,69

		1,69

		1,30

		1,69

		1,69



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,43

		1,95

		1,95

		1,43

		1,95

		1,95

		1,43

		1,95

		1,95



		

		Dầu các loại

		kg

		1,95

		2,60

		2,60

		1,95

		2,60

		2,60

		1,95

		2,60

		2,60



		

		Thép tấm d = 1...20

		kg

		0,13

		0,20

		0,20

		0,13

		0,20

		0,20

		0,13

		0,20

		0,20



		

		mm

		kg

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65

		0,65



		

		Que hàn các loại

		chai

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Đất đèn

		kg

		2,08

		2,08

		2,08

		2,08

		2,08

		2,08

		2,08

		2,08

		2,08



		

		Ô xy

		kg

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13



		

		Dây thừng

		kg

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Thiếc hàn

		kg

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,05

		0,05

		0,04

		0,05

		0,05



		

		Nhựa thông

		kg

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13

		0,13



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		m3

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013

		0,013



		

		Dây chì

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Ván kê lót

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Vật liệu khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		24,99

		38,88

		55,54

		21,24

		33,04

		47,21

		19,99

		31,1

		44,4



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,27

		0,29

		0,30

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,27

		0,29

		0,30

		 

		 

		 



		

		Cần trục 6 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,27

		0,29

		0,30



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,20

		0,24

		0,25

		0,20

		0,24

		0,25

		0,20

		0,24

		0,25



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,07

		0,08

		0,08

		0,07

		0,08

		0,08

		0,07

		0,08

		0,08



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		201

		301

		401

		202

		302

		402

		203

		303

		403





1.23.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẤP LIỆU CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 5 đến ≤ 10

		< 10 đến ≤ 15

		< 15 đến ≤ 25



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		C

		D

		B

		C

		D

		B

		C

		D



		1.23.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,15

		1,50

		1,50

		1,06

		1,38

		1,38

		1,01

		1,31

		1,31



		

		Dầu các loại

		kg

		1,27

		1,73

		1,73

		1,17

		1,59

		1,59

		1,11

		1,51

		1,51



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,73

		2,31

		2,31

		1,59

		2,12

		2,12

		1,51

		2,02

		2,02



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,12

		0,17

		0,17

		0,11

		0,16

		0,16

		0,10

		0,15

		0,15



		

		Đất đèn

		kg

		0,58

		0,58

		0,58

		0,53

		0,53

		0,53

		0,50

		0,50

		0,50



		

		Ô xy

		chai

		0,09

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Dây thừng

		kg

		1,85

		1,85

		1,85

		1,70

		1,70

		1,70

		1,61

		1,61

		1,61



		

		Thiếc hàn

		kg

		0,12

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11

		0,11

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Nhựa thông

		kg

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,05

		0,05

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,12

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11

		0,11

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Ván kê lót

		m3

		0,012

		0,012

		0,012

		0,011

		0,011

		0,011

		0,010

		0,010

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		16,24

		25,27

		36,10

		14,99

		23,33

		33,32

		12,50

		19,4

		27,8



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,247

		0,257

		0,266

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,231

		0,238

		0,246

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,222

		0,23

		0,23



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,181

		0,219

		0,222

		0,169

		0,203

		0,205

		0,163

		0,19

		0,20



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,060

		0,073

		0,074

		0,056

		0,068

		0,068

		0,054

		0,06

		0,07



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		204

		304

		404

		205

		305

		405

		206

		306

		406





1.23.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẤP LIỆU CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 25 đến ≤ 50

		< 50 đến ≤ 100

		< 100 đến ≤ 150



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		C

		D

		B

		C

		D

		B

		C

		D



		1.23.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,96

		1,25

		1,25

		0,94

		1,22

		1,22

		0,93

		1,20

		1,20



		

		Dầu các loại

		kg

		1,06

		1,44

		1,44

		1,03

		1,40

		1,40

		1,02

		1,39

		1,39



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,44

		1,92

		1,92

		1,40

		1,87

		1,87

		1,39

		1,85

		1,85



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,10

		0,14

		0,14

		0,09

		0,14

		0,14

		0,09

		0,14

		0,14



		

		Đất đèn

		kg

		0,48

		0,48

		0,48

		0,47

		0,47

		0,47

		0,46

		0,46

		0,46



		

		Ô xy

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Dây thừng

		kg

		1,54

		1,54

		1,54

		1,50

		1,50

		1,50

		1,48

		1,48

		1,48



		

		Thiếc hàn

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Nhựa thông

		kg

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Dây chì

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09



		

		Ván kê lót

		m3

		0,010

		0,010

		0,010

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009

		0,009



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		10,75

		16,72

		23,88

		8,75

		13,61

		19,44

		7,16

		11,1

		15,9



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		0,182

		0,186

		0,191

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 110 Tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,178

		0,182

		0,186

		 

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,177

		0,18

		0,18



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,157

		0,187

		0,187

		0,153

		0,182

		0,182

		0,152

		0,18

		0,18



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,052

		0,062

		0,062

		0,051

		0,061

		0,061

		0,050

		0,06

		0,06



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		207

		307

		407

		208

		308

		408

		209

		309

		409





1.23.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT THIẾT BỊ CẤP LIỆU CÁC LOẠI

Đơn vị tính : 1 tấn

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		< 150 đến ≤ 200

		> 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		B

		C

		D

		B

		C

		D



		1.23.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		0,92

		1,20

		1,20

		0,92

		1,20

		1,20



		

		Dầu các loại

		kg

		0,78

		1,06

		1,06

		0,78

		1,06

		1,06



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,06

		1,42

		1,42

		1,06

		1,42

		1,42



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,07

		0,11

		0,11

		0,07

		0,11

		0,11



		

		Đất đèn

		kg

		0,35

		0,35

		0,35

		0,35

		0,35

		0,35



		

		Ô xy

		chai

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05

		0,05



		

		Dây thừng

		kg

		1,13

		1,13

		1,13

		1,13

		1,13

		1,13



		

		Thiếc hàn

		kg

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Nhựa thông

		kg

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,02

		0,03

		0,03

		0,02

		0,03

		0,03



		

		Dây chì

		kg

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Ván kê lót

		m3

		0,007

		0,007

		0,007

		0,007

		0,007

		0,007



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		6,56

		10,20

		14,58

		5,69

		8,85

		12,65



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		0,176

		0,179

		0,183

		 

		 

		 



		

		Cần trục > 250 tấn

		ca

		 

		 

		 

		0,176

		0,179

		0,183



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,152

		0,180

		0,179

		0,151

		0,180

		0,179



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,050

		0,060

		0,060

		0,050

		0,060

		0,060



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		210

		310

		410

		211

		311

		411





1.24.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY KHÁC

Thành phần công việc


Tháo mở hòm, kiểm tra lau chùi máy, gia công căn kê, vận chuyển máy trong phạm vi 30m. Vạch dấu, định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt vào vị trí, chạy thử nội bộ máy theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt.


Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		từ 0.4 đến ≤ 0.6

		từ 0.6 đến ≤ 2

		Từ 2 đến ≤ 5



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.24.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,40

		1,40

		1,82

		1,82

		1,19

		1,19

		1,55

		1,55

		0,98

		0,98

		1,27

		1,27



		

		Dầu các loại

		kg

		1,54

		1,54

		2,10

		2,10

		1,31

		1,31

		1,79

		1,79

		1,08

		1,08

		1,47

		1,47



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		2,10

		2,10

		2,80

		2,80

		1,79

		1,79

		2,38

		2,38

		1,47

		1,47

		1,96

		1,96



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,14

		0,14

		0,21

		0,21

		0,12

		0,12

		0,18

		0,18

		0,10

		0,10

		0,15

		0,15



		

		Đất đèn

		kg

		0,70

		0,70

		0,70

		0,70

		0,60

		0,60

		0,60

		0,60

		0,49

		0,49

		0,49

		0,49



		

		Ô xy

		chai

		0,11

		0,11

		0,11

		0,11

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Dây thừng

		kg

		2,24

		2,24

		2,24

		2,24

		1,90

		1,90

		1,90

		1,90

		1,57

		1,57

		1,57

		1,57



		

		Thiếc hàn

		kg

		0,14

		0,14

		0,14

		0,14

		0,12

		0,12

		0,12

		0,12

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Nhựa thông

		kg

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,04

		0,04

		0,06

		0,06

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Ván kê lót

		m3

		0,014

		0,014

		0,014

		0,014

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		12,78

		25,55

		39,75

		56,78

		10,86

		21,72

		33,79

		48,27

		8,9

		17,89

		27,8

		39,7



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Tời điện 1 Tấn

		ca

		0,28

		0,29

		0,31

		0,32

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 5 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,24

		0,25

		0,26

		0,27

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 6 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,20

		0,21

		0,22

		0,23



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,21

		0,22

		0,26

		0,27

		0,18

		0,18

		0,22

		0,23

		0,15

		0,15

		0,18

		0,19



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,07

		0,07

		0,09

		0,09

		0,06

		0,06

		0,07

		0,08

		0,05

		0,05

		0,06

		0,06



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		101

		201

		301

		401

		102

		202

		302

		402

		103

		203

		303

		403





1.24.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY KHÁC

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		Từ 5đến ≤ 10

		Từ10 đến ≤ 15

		Từ 15 đến ≤ 25



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.24.0

		Vật liệu

		kg

		1,24

		1,24

		1,62

		1,62

		1,14

		1,14

		1,48

		1,48

		1,09

		1,09

		1,41

		1,41



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,37

		1,37

		1,86

		1,86

		1,26

		1,26

		1,71

		1,71

		1,19

		1,19

		1,63

		1,63



		

		Dầu các loại

		kg

		1,86

		1,86

		2,49

		2,49

		1,71

		1,71

		2,28

		2,28

		1,63

		1,63

		2,17

		2,17



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		0,12

		0,12

		0,19

		0,19

		0,11

		0,11

		0,17

		0,17

		0,11

		0,11

		0,16

		0,16



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,62

		0,62

		0,62

		0,62

		0,57

		0,57

		0,57

		0,57

		0,54

		0,54

		0,54

		0,54



		

		Đất đèn

		chai

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,09

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Ô xy

		kg

		1,99

		1,99

		1,99

		1,99

		1,83

		1,83

		1,83

		1,83

		1,74

		1,74

		1,74

		1,74



		

		Dây thừng

		kg

		0,12

		0,12

		0,12

		0,12

		0,11

		0,11

		0,11

		0,11

		0,11

		0,11

		0,11

		0,11



		

		Thiếc hàn

		kg

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Nhựa thông

		kg

		0,04

		0,04

		0,05

		0,05

		0,03

		0,03

		0,05

		0,05

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		m3

		0,012

		0,012

		0,012

		0,012

		0,011

		0,011

		0,011

		0,011

		0,011

		0,011

		0,011

		0,011



		

		Ván kê lót

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Vật liệu khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		8,11

		16,23

		25,24

		36,06

		7,33

		14,65

		22,79

		32,56

		6,31

		12,01

		18,7

		26,7



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 16 tấn

		ca

		0,25

		0,26

		0,27

		0,29

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 25 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,23

		0,24

		0,25

		0,26

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 30 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,22

		0,23

		0,24

		0,25



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,19

		0,19

		0,23

		0,24

		0,17

		0,18

		0,21

		0,22

		0,16

		0,17

		0,20

		0,21



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,06

		0,06

		0,08

		0,08

		0,06

		0,06

		0,07

		0,07

		0,05

		0,06

		0,07

		0,07



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		104

		204

		304

		404

		105

		205

		305

		405

		106

		206

		306

		406





1.24.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY KHÁC

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		Từ 25 đến ≤ 50

		Từ 50 đến ≤ 100

		Từ 100 đến ≤ 150



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.24.0

		Vật liệu

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,04

		1,04

		1,35

		1,35

		1,01

		1,01

		1,31

		1,31

		1,00

		1,00

		1,30

		1,30



		

		Dầu các loại

		kg

		1,14

		1,14

		1,55

		1,55

		1,11

		1,11

		1,51

		1,51

		1,10

		1,10

		1,50

		1,50



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		1,55

		1,55

		2,07

		2,07

		1,51

		1,51

		2,02

		2,02

		1,50

		1,50

		1,99

		1,99



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,10

		0,10

		0,16

		0,16

		0,10

		0,10

		0,15

		0,15

		0,10

		0,10

		0,15

		0,15



		

		Đất đèn

		kg

		0,52

		0,52

		0,52

		0,52

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50



		

		Ô xy

		chai

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07



		

		Dây thừng

		kg

		1,66

		1,66

		1,66

		1,66

		1,61

		1,61

		1,61

		1,61

		1,59

		1,59

		1,59

		1,59



		

		Thiếc hàn

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10



		

		Nhựa thông

		kg

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04



		

		Ván kê lót

		m3

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010



		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		5,49

		10,99

		17,09

		24,42

		4,66

		9,33

		14,51

		20,73

		4,07

		8,13

		12,7

		18,1



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 60 tấn

		ca

		0,193

		0,196

		0,200

		0,205

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 110 Tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,189

		0,192

		0,196

		0,200

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 180-<250T

		ca

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		0,19

		0,190

		0,19

		0,20



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,170

		0,169

		0,201

		0,201

		0,167

		0,165

		0,196

		0,196

		0,17

		0,164

		0,19

		0,19



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,055

		0,056

		0,067

		0,067

		0,054

		0,055

		0,065

		0,065

		0,05

		0,054

		0,06

		0,06



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		107

		207

		307

		407

		108

		208

		308

		408

		109

		209

		309

		409





1.24.0000 TỔ HỢP VÀ LẮP ĐẶT MÁY KHÁC

Đơn vị tính : 1 tấn


		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Máy có khối lượng (Tấn)



		

		

		

		Từ 150đến ≤ 200

		> 200



		

		

		

		Cách lắp đặt



		

		

		

		A

		B

		C

		D

		A

		B

		C

		D



		1.24.0

		Vật liệu

		kg

		0,99

		0,99

		1,29

		1,29

		0,79

		0,79

		1,03

		1,03



		

		Mỡ các loại

		kg

		1,09

		1,09

		1,49

		1,49

		0,87

		0,87

		1,19

		1,19



		

		Dầu các loại

		kg

		1,49

		1,49

		1,98

		1,98

		1,19

		1,19

		1,58

		1,58



		

		Thép tấm d = 1...20 mm

		kg

		0,10

		0,10

		0,15

		0,15

		0,08

		0,08

		0,12

		0,12



		

		Que hàn các loại

		kg

		0,50

		0,50

		0,50

		0,50

		0,40

		0,40

		0,40

		0,40



		

		Đất đèn

		chai

		0,07

		0,07

		0,07

		0,07

		0,06

		0,06

		0,06

		0,06



		

		Ô xy

		kg

		1,59

		1,59

		1,59

		1,59

		1,27

		1,27

		1,27

		1,27



		

		Dây thừng

		kg

		0,10

		0,10

		0,10

		0,10

		0,08

		0,08

		0,08

		0,08



		

		Thiếc hàn

		kg

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Nhựa thông

		kg

		0,03

		0,03

		0,04

		0,04

		0,02

		0,02

		0,03

		0,03



		

		Đồng lá 0,5-1 mm

		m3

		0,010

		0,010

		0,010

		0,010

		0,01

		0,01

		0,01

		0,01



		

		Ván kê lót

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		Vật liệu khác

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Nhân công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Bậc thợ 4,5/7

		công

		3,56

		6,20

		9,64

		13,77

		2,96

		5,93

		9,22

		13,17



		

		Máy thi công

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục 180- <=250T

		ca

		0,187

		0,190

		0,193

		0,197

		 

		 

		 

		 



		

		Cần trục >250 tấn

		ca

		 

		 

		 

		 

		0,150

		0,152

		0,154

		0,157



		

		Máy hàn hơi

		ca

		0,165

		0,163

		0,194

		0,193

		0,132

		0,130

		0,155

		0,154



		

		Máy hàn điện

		ca

		0,055

		0,054

		0,065

		0,064

		0,044

		0,043

		0,052

		0,051



		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5

		5



		

		110

		210

		310

		410

		111

		211

		311

		411





Phần 2.

PHÂN LOẠI CÁCH LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ THEO NHÓM, LOẠI MÁY, THIẾT BỊ

		Mã hiệu

		Nhóm, loại máy, thiết bị



		1.01.0000

		Máy gia công kim loại thông dụng


Lắp loại A gồm :


Máy khoan bón


Máy khoan Cần

Máy khoan tâm các loại 

Máy khoan chuyên dụng 

Máy mài hai đá


Máy phay ngang


Máy tiện gỗ 

Máy khoan gỗ 

Máy bào gỗ

Lắp đặt loại B gồm:

Máy ren vit vạn năng Máy doa ngang


Máy doa chuyên dùng

Máy mài tròn ngoài 

Máy mài lề


Máy mài vô tâm


Máy mài bón chữ nhật 

Máy mài phẳng bón tròn 

Máy mài chuyên dùng 

Máy mài vạn năng


Máy mài nghiền 

Máy mài dụng cụ 

Máy phay đứng 

Máy phay dụng cụ


Máy phay vạn năng


Máy phay chuyên dùng


Máy cưa xọc 

Máy cưa vàng 

Máy cưa đĩa



		1.02.0000

		Lắp đặt loại C gồm :


Máy tiện ren vit chuyên dùng


Máy tiện ROVOLVE


Máy tiện cụt


Máy tiện tự động và bán tự động


Máy tiện đứng , tiện hớt lưng


Máy tiện điều khiển bằng thuỷ lực


Máy khoan đứng


Máy khoan nhiều trục chinh bán tự động để gia công bón ren tròn


Máy doa toạ độ


Máy mài giường dạng khung ngang và khung đứng


Máy bào ngang


Máy bào dọc


Máy bào chuốt ranh then Máy bào chuyên dùng Máy bào giường


Máy phay giường chép hình


Máy phay hình côn tự động và bán tự động


Máy cắt đột liên hợp


Máy cắt băng, cắt ống, cắt tấm


Máy chuốt và cắt dây


Máy cưa đĩa bán tự động


Máy cắt sắt hai chiều


Cơ cấu nạp sắt tấm



		1.02.0000

		MÁY GIA CÔNG KIM LOẠI BẰNG ÁP LỰC

Lắp đặt loại B gồm :


Máy ép trục vit


Máy cán , dát kim loại


Máy uốn kim loại


Lắp đặt loại C gồm :


Máy ép thuỷ lực


Máy dập ma sát


Máy dập chuyên dùng Máy dập hai trục khuỷu 

Máy búa nhíp


Máy búa hơi

Máy rèn ngang


Máy búa không khi nén



		1.03.0000

		MÁY VÀ THIẾT BỊ NÂNG CHUYỂN


Lắp đặt loại A gồm:


Tời điện và pa lăng kéo tay


Lắp đặt loại B gồm


Pa lăng điện

Thiết bị nâng nước trong SX xi măng


Lắp đặt loại C gồm


Cần trục các loại


Cần trục điện1 xó và 2 xó (chấm) Cần trục tháp


Cần cẩu chân đế Thang máy


Máy nâng chạy điện công suất > 2000kw



		1.04.0000

		MÁY VÀ THIẾT BỊ BĂNG TẢI CAO SU


Lắp đặt loại C gồm :


Băng tải có chiều dài ≤ 10m 

Băng tải có chiều dài ≤ 20m 

Băng tải có chiều dài ≤ 50m


Lắp đặt loại D gồm :


Băng tải có chiều dài ≤ 100m 

Băng tải có chiều dài ≤ 150m 

Băng tải có chiều dài ≤ 200m 

Băng tải có chiều dài ≤ 250m 

Băng tải có chiều dài ≤ 300m 

Băng tải có chiều dài >300m



		1.05.0000

		MÁY BƠM VÀ QUẠT CÁC LOẠI


Lắp đặt loại A gồm :


Máy bơm chạy điện

Quạt ly tâm


Máy bơm nước chạy bằng động ca điện, chiều cao cột nước h ≤ 17m


Lắp đặt loại B gồm:


Máy bơm nước chạy bằng động ca điện, chiều cao cột nước h > 17m


Quạt hướng trục và quạt (hút) gió hai phía

Lắp đặt loại C gồm:


Máy bơm nước chạy bằng động cơ diezel và động cơ xăng


Máy bơm nước giếng trục đứng chạy bằng điện

Máy bơm đại thuỷ nông chạy điện

Quạt gió D=1500; n ≥ 400vàng/phút


Quạt gió n >3000vàng/phút


Máy bơm điện chìm


Lắp đặt loại D gồm:


Máy bơm ly tâm cao áp nhiều cấp


Máy bơm Titaton



		1.08.0000

		MÁY NÉN KHÍ CÁC LOẠI


Lắp đặt loại C gồm:


Máy nén khi chạy điện

Máy nén khi chạy xăng


Lắp đặt loại D gồm:


Máy nén khi chạy Diezel


Máy nén khi chạy điện với điện thế ≥ 3 Kv


Máy sục khi các loại


Lò tầng sôi



		1.09.0000

		LÒ HƠI CÁC LOẠI


Lắp đặt loại B gồm:


Lò hai ống lửa kiểu đứng


Lò hai ống lửa kiểu nằm


Lắp đặt loại C gồm:


Lò hai ống nước ghi xích


Lò hai phun nhiên liệu không ghi áp suất > 100kg/cm2


Lắp đặt loại D gồm:


Lò hai kiểu phun nhiên liệu không ghi áp suất hai > 100kg/cm2



		1.10.0000

		MÁY NGHIỀN, SÀNG CÁC LOẠI

Lắp đặt loại A gồm:


Máy sảy than các loại


Lắp đặt loại B gồm:


Máy sàng nghiêng 

Máy sàng phẳng 

Máy sàng ống


Máy nghiền côn


Máy nghiền búa


Máy nghiền trục ngang


Máy nghiền ly tâm


Máy nghiền và trộn các loại 

Máy nghiền, chà quả các loại 

Máy say men sứ các loại


Lắp đặt loại C gồm:


Máy nghiền hàm các loại


Máy nghiền lồng 

Máy sàng lệcch tâm 

Máy cán các loại


Lắp đặt loại D gồm:


Máy nghiền bi


Máy nghiền đứng



		1.11.0000

		MÁY VÀ THIẾT BỊ LỌC BỤI


Lắp đặt loại C gồm:


Lọc bụi túi


Lọc bụi tay áo


Lắp đặt loại D gồm:


Lọc bụi tĩnh điện



		1.12.0000

		THIẾT BỊ VAN CÁC LOẠI


Lắp đặt loại C gồm:


Van phẳng 

Van cong 

Van đĩa 

Van phao



		1.13.0000

1.13.1000

1.13.2000

1.13.3000

		MÁY PHÁT ĐIỆN CÁC LOẠI

TỔ MÁY PHÁT ĐIỆN


Lắp đặt loại C gồm:


Máy phát điện chạy xăng 

Máy phát điện chạy điêzen 

Máy phát điện thuỷ lực


Lắp đặt loại D gồm:


Rô to các loại máy phát điện

Stato máy phát các loại máy phát điện



		1.14.0000

		TURBINE CÁC LOẠI VÀ HỆ ĐIỀU KHIỂN


Lắp đặt loại D gồm:


Các loại tuốc bin hai


Các loại tuốc bin thuỷ lực


Xi lanh thuỷ lực


Trạm điều khiển xi lanh thuỷ lực



		1.15.0000

		MÁY VÀ THIẾT BỊ NHIỆT LUYỆN (LOẠI LÒ ĐIỆN)


Lắp đặt loại B


Lò điện kiểu buồng chuyên dùng và vạn năng


Lò điện kiểu giếng để tôi và ram


Lò điện trở hoá nhiệt



		1.16.0000

		MÁY VÀ THIẾT BỊ NẤU CHẢY KIM LOẠI...


Lắp đặt loại B gồm:


Lò điện cảm ứng kiểu nổi tần số công nghiệp dùng nấu chảy kim loại


Lò điện cảm ứng kiểu nổi dùng để trộn nung nóng và giữ nhiệtt kim loại lỏng trước khi rót


Lò điện trở


Lắp thiết bị tang sấy trong SX hoá chất tổng hợp


Lò điện trở nạp liệu

Lắp đặt loại C gồm:


Lò điện cảm ứng tần số cao nấu kim loại đen

Lò điện cảm ứng kiểu nổi tần số công nghiệp 

Lò điện cảm ứng kiểu nổi tần số công nghiệp Lò nấu hồ quang


Lò cao tần để kéo ống



		1.17.0000

		MÁY VÀ THIẾT BỊ TRỘN, KHUẤY

Lắp đặt loại A gồm:


Máy khuấy trộn trong sản xuất bia rượu


Máy trộn liên tục trong sản xuất bánh kẹo


Máy và thiết bị khuấy bùn trong sản xuất sành sứ


Lắp đặt loại B gồm:


Máy và thiết bị khuấy trộn trong sản xuất hoá chất tổng hợp


Máy và thiết bị khuấy nhào trộn cao su


Máy khuấy trộn trong sản xuất chè


Máy luyện bùn chân không trong sản xuất sanh sứ


Máy và thiết bị nhào trộn đất trong sản xuất gạch ngói


Trạm trộn bê tông và bê tông asphan


Lắp đặt loại C gồm:


Máy khuấy đất, khuấy bùn cho sản xuất Xi măng


Máy khuấy trộn bông trong sản xuất sợi


Máy khuấy và đánh tai giấy trong sản xuất giấy


Máy khuấy dùng trong nhà máy tuyển quặng



		1.18.0000

		MÁY VÀ THIẾT BỊ ĐÓNG BAO, XẾP BAO


Lắp đặt loại A gồm:


Máy cuốn giấy


Lắp đặt loại B gồm:


Máy gấp vải


Máy đóng thuốc vào ống trong sản xuất dược phẩm


Máy đóng gói thuốc tự động trong sản xuất dược phẩm, thuốc lá, kẹo bánh, lương thực, thực phẩm


Máy xén, cắt giấy


Lắp đặt loại C gồm:


Máy và thiết bị đóng bao xi măng


Máy và thiết bị xếp bao xi măng


Máy đóng bao các chuyên ngành mía đường, bánh kẹo, hoá chất,gạo


Máy rửa chai, đóng két



		1.19.0000

		MÁY VÀ THIẾT BỊ NẤU, SẤY CÁC LOẠI


Lắp đặt loại A gồm:


Lò nấu mảnh thuỷ tinh


Máy nấu (kể cả nồi nấu, nồi bốc hai) trong SX đường mật


Thiết bị gia nhiệt trong SX đường mật


Máy sấy trong SX giấy


Máy chần hấp quả trong SX chế biến rau quả 

Máy ép lọc nước quả trong SX rau quả


Lắp đặt loại B gồm:


Nồi nấu liên tục và gián đoạn trong SX rượu bia


Nồi nung hòa GHITENE trong SX rượu bia


Máy và nồi bào chế thuốc


Máy trưng đường, nghiền đường trong SX bánh kẹo


Máy làm héo, hấp chè liên hợp


Máy sấy chè


Thiết bị của buồng đốt trong SX xi măng 

Máy sấy hấp thuỷ tinh trong SX thuỷ tinh 

Nồi nấu tẩy trong dệtt nhuộm


Thiết bị trao đổi nhiệt trong SX hoá chất tổng hợp


Thiết bị hấp trong SX hóa chất tổng hợp

Thiết bị nâng sấy kết tinh trong SX hoá chất tổng hợp


Máy dán nhãn trong SX rượu bia


Lắp đặt loại C gồm:


Lò sấy trong sản xuất hoá chất tổng hợp


Máy nấu trong sản xuất giấy


Máy nhuộm, sấy văng trong dệtt nhuộm


Thiết bị gia nhiệt trong SX đường mật


Lắp đặt loại D gồm:


Lò nung Clinke



		1.20.0000

		MÁY VÀ THIẾT BỊ THU HỒI, ĐÙN ÉP, CÀO, BÓC, ĐẢO ... CÁC LOẠI


Lắp đặt loại A gồm:


Máy ép lọc đất trong sản xuất sành sứ 

Thiết bị thu hồi cồn trong SX rượu bia 

Tời máy cóo từ 10 đến 15kw


Máy đảo nhiên liệu

Lắp đặt loại B gồm:


Máy đùn ép gạch trong sản xuất gạch


Máy xay sát gạo các loại trong chế biến lương thực 

Máy làm mì sợi các loại trong chế biến lưang thực 

Máy chọn quả trong sản xuất chế biến rau quả


Máy rửa và bóc quả, máy khử hạt của quả trong SX chế biến rau quả


Dón nguội chao


Máy và chè trong SX chè


Máy đảo nhiên liệu của buồng chinh, phụ máy cán


Máy đảo nhiên liệu thiết bị nén


Lắp đặt loại C gồm:


Máy cóo , đánh đống nguyên liệu trong sản xuất xi măng... 

Máy xé bông trong sản xuất sợi


Máy bóc vỏ đay trong sản xuất dệt nhuộm


Dao chặt mía trong sản xuất đường mật


Máy rửa tang trống trong SX hóa chất tổng hợp

Máy lắc chè trong SX chè

Lắp đặt loại D gồm:


Máy chải, là bóng sợi trong sản xuất sợi


Máy xe sợi, đánh ống trong sản suất sợi


Máy đánh suốt, máy đột các loại tơ vải trong, máy dệtt kim các loại SX dệtt nhuộm


Máy mắc phan băng trong dệt nhuộm


Máy hồ sợi tơ trong dệt nhuộm


Thiết bị khi hoá COLORIPHA



		1.21.0000

		MÁY VÀ THIẾT BỊ PHÂN LY - TẠO HÌNH


Lắp đặt loại A gồm:


Máy vắt ly tâm trong dệt nhuộm 

Máy ly tâm trong SX đường mật 

Máy trợ tinh trong SX đường mật 

Khung sâu gỗ trong SX dệt nhuộm 

Nồi hoa trong SX bánh kẹo


Thùng tẩy màu trong SX bánh kẹo


Thiết bị thuỷ phân trong SX kẹo


Máy cuộn thân hộp trong SX đồ hộp 

Thùng rang hạt trong SX đồ hộp 

Thùng bóc vỏ lạc trong SX đồ hộp


Lắp đặt loại B gồm:


Máy cán, kéo, cắt kinh trong SX thuỷ tinh


Máy tạo hình bề mặt kính


Máy tạo hình bóng đèn các loại


Máy làm ống tiêm các loại


Máy làm chai lọ các loại


Các loại thùng nước nóng pha dung dich trong dệt nhuộm


Thiết bị tráng men trong SX hoá chất tổng hợp


Máy phân chất lỏng trong SX hoá chất tổng hợp


Lắp đặt loại D gồm:


Máy gia công cao su

Máy cắt cao su


Máy cán cao su


Máy lưu hoá các loại


Máy chế tạo cao su bột

Máy cán viên thuốc trong SX dược phẩm


Máy rửa ống tiêm


Máy vảy nước


Máy hàn ống tiêm


Máy lọc trong SX giấy


Máy tẩy rửa giấy


Máy cắt nguyên liệu giấy


Máy ép mía trong SX đường mật


Máy tạo hình bánh kẹo trong SX bánh kẹo


Máy cắt góc trong SX đồ hộp


Máy dập gân trong SX đồ hộp


Máy nạp sắt tấm trong SX đồ hộp


Máy cắt sắt một chiều trong SX đồ hộp


Máy vê gờ nắp trong SX đồ hộp


Máy phun gioăng trong SX đồ hộp


Lắp đặt loại C gồm:


Máy phân ly trong sản xuất xi măng


Máy làm mfu hoa trong dệt nhuộm


Thiết bị cô dặc trong SX hoá chất tổng hợp 

Máy quay ly tâm trong SX hoá chất tổng hợp 

Máy điện phân trong SX hoá chất tổng hợp Máy tuyển nổi trong SX hoá chất tổng hợp


Máy phân loại guồng xoắn trong SX hoá chất tổng hợp


Máy cắt sắt hai chiều


Máy loe trong SX đồ hộp


Máy tạo gân tròn trên nắp hộp trong SX đồ hộp 

Máy chế tạo thân hộp liện hoàn trong SX đồ hộp 

Máy gắn đáy bán tự động trong SX đồ hộp


Máy đậy nắp trong SX tự động


Máy lọc trong SX đồ hộp


Máy phân ly từ tinh trong SX gạch chịu lửa


Si clon các loại


Lắp đặt loại D gồm:


Máy xeo giấy


Máy gắn đáy tự động trong chế biến đồ hộp


Máy phân ly than trong sản xuất nhiệt điện

Máy và thiết bị phân ly động trong SX xi măng


Máy phân ly từ tính trong tuyển quạng



		1.22.0000

		MÁY VÀ THIẾT BỊ GIA NHIỆT


Lắp đặt loại C gồm:


Buồng đốt lò khi nóng


Lò tạo khi nóng


Máy làm lạnh


Lắp đặt loại D gồm:


Tháp trao đổi nhiệt trong sản xuất xi măng


Buồng xoắy


Tháp điều hóa khi thải



		1.23.0000

		MÁY VÀ THIẾT BỊ CẤP LIỆU CÁC LOẠI


Lắp đặt loại B gồm:


Cấp liệu kiểu trống


Cấp liệu hình trống, con lắc, máng công suất ≤ 10Kw kiểu xoắn ốc, sàng khác nhau


Thiết bị lật toa


Lắp đặt loại C gồm:


Cấp liệu dạng máng loại nặng công suất > 10Kw


Máy cấp liệu phân loại kiểu lò so


Vít tải


Gầu tải điện

Máy cấp liệu kiểu tấm Máy cấp liệu kiểu đĩa 

Máy cấp liệu kiểu cân Máy nâng guồng xoắn


Lắp đặt loại D gồm:


Cấp liệu kiểu phân ly



		1.24.0000

		MÁY KHÁC


Lắp đặt loại A,B,C,D gồm :


Bao gồm những máy không nằm trong danh mục liệt kê nói trên





Phần 3.

PHỤ LỤC

Bảng số 1 Hệ số điều chỉnh định mức nhân công và máy thi công lắp đặt ở độ cao, độ sâu >1m


		Số TT

		Độ cao, độ sâu lắp đặt

		HG số



		

		

		Vi tri bình thường

		Vi tri khó khăn, cheo leo



		1


1.1


1.2


1.3


1.4


1.5


1.6


1.7


1.8

		Độ cao lắp đặt


Độ cao ≤ 1m


Độ cao > 1m đến ≤ 5m


Độ cao > 5m đến ≤ 10m


Độ cao > 10m đến ≤ 15m


Độ cao > 15m đến ≤ 20m


Độ cao > 20m đến ≤ 40m


Độ cao > 40m đến ≤ 60m


Độ cao > 60m

		1,00


1,04


1,10


1,16


1,20


1,30


1,40


1,70

		1,04


1,10


1,20


1,30


1,40


1,60


1,80


2,30



		2


2.1


2.2


2.3


2.4


2.5


2.6


2.7

		Độ sâu lắp đặt


Độ sâu ≤ 1m


Độ sâu >1m đến ≤ 5m


Độ sâu > 5m đến ≤ 8m


Độ sâu > 8m đến ≤ 10m


Độ sâu > 10m đến ≤ 12m


Độ sâu > 12m đến ≤ 15m


Độ sâu > 15m

		1,00

1,06


1,12


1,20


1,30


1,40


1,60

		1,06


1,20


1,30


1,40


1,50


1,60


1,80





Bảng số 2 Định mức thời gian chạy thử


		Loại máy

		Mức phụ tải (%)

		Thời gian chạy thử (giờ)



		a- Máy đã lắp hoàn chỉnh khi ra khỏi nhà máy phải tháo ra từng bộ phận và lắp tổng hợp tại hiện trường.

		

		



		- Chạy thử không tải


- Chạy thử có tải

-

-


-


- Tổng số thời gian chạy thử cả hai đợt

		0


50

75


100


110

		0.5


0.5

0.5


2


1

4 - 12



		b- Máy tháo dời từng chi tiết, bộ phận và phải lắp tại hiện trường.

		

		



		- Chạy thử không tải


- Chạy thử có tải


-


-


-


-


- Tổng số thời gian chạy thử cả hai đợt

		0


25


50


75


100


110

		0.5


0.5


0.5


1


4


1


8 - 24





Định mức thời gian chạy thử máy chỉ áp dụng cho trường hợp thiết bị được lắp đặt là đơn lẻ, trường hợp chạy thử liên động toàn hệ thống được tính riêng.


Bảng số 3 Định mức vận chuyển 1 tấn máy, thiết bị bằng thủ công ngoài cự ly 30m


Cấp bậc thợ 3,5/7


Đơn vị tính : Công/1 tấn máy, thiết bị


		Khối lượng máy, thiết bị vận chuyển

		Vận chuyển bằng thủ công



		

		10 mét khởi điểm

		10 mét tiếp theo



		1 tấn các loại máy, thiết bị

		0,050

		0,015





Ghi chú :

1 - Trường hợp vận chuyển máy trên các địa hình gồ ghề phức tạp khác, định mức vận chuyển trên được điều chỉnh theo các hệ số ở bảng số 4 (chỉ áp dụng cho trường hợp vận chuyển bằng thủ công)


2 - Trường hợp vận chuyển bằng phương tiện thô sơ thì định mức nhân công vận chuyển trong bảng 3 được nhân với hệ số bằng 0,7.


Bảng số 4 Hệ số điều chỉnh định mức nhân công vận chuyển máy trên các loại đường


		Loại đường vận chuyển ngoài cự ly 30m (tính theo từng đoạn đường có khó khăn)

		Hệ số điều chỉnh



		Đường bằng phẳng


Đường gồ ghề


Đường có độ dốc từ 150 đến 450

Đường lầy, lún, trơn


Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 150 đến 450

Đường vừa gồ ghề, khúc khuỷu, vừa có độ dốc từ 150 đến 450 , vừa lún, lầy

		1,00


1,15


1,25


1,80


1,35


2,00





MỤC LỤC

		Mã hiệu

		Nội dung

		Trang



		

		THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC CÔNG TÁC LẮP ĐẶT MÁY, THIẾT BỊ TRONG XÂY DỰNG CƠ BẢN

		



		

		Phần 1: Lắp đặt máy, thiết bị công nghệ

		 



		1.01.0000

		Lắp đặt Máy gia công kim loại thông dụng

		



		1.02.0000

		Lắp đặt Máy gia công kim loại bằng áp lực

		



		1.03.0000

		Tổ hợp và lắp đặt thiết bị nâng chuyển

		 



		1.04.0000

		Tổ hợp và lắp đặt thiết bị băng tải

		 



		1.05.0000

		Lắp đặt Máy bơm và quạt các loại

		 



		1.08.0000

		Lắp đặt Máy nén khí các loại

		 



		1.09.0000

		Tổ hợp và lắp đặt lò hơi các loại

		 



		1.10.0000

		Tổ hợp và lắp đặt máy nghiền sàng các loại

		



		1.11.0000

		Tổ hợp và lắp đặt thiết bị lọc bụi

		 



		1.12.0000

		Tổ hợp và lắp đặt thiết bị van các loại

		 



		1.13.0000

		Máy phát điện các loại

		 



		1.13.1000

		lắp đặt tổ Máy phát điện chạy bằng Điezen, xăng, sức gió và sức nước loại nhỏ

		



		1.13.2000

		Tổ hợp và lắp đặt roto máy phát điện các loại

		



		1.13.3000

		Tổ hợp và lắp đặt stato máy phát điện các loại

		



		1.14.0000

		Tổ hợp và lắp đặt turbine các loại

		 



		1.15.0000

		Tổ hợp và lắp đặt máy, thiết bị nhiệt luyện

		



		1.16.0000

		Tổ hợp và lắp đặt thiết bị nấu chảy kim loại

		



		1.17.0000

		Tổ hợp và lắp đặt thiết bị trộn , khuấy

		 



		1.18.0000

		Tổ hợp và lắp đặt thiết bị đóng bao, xếp bao

		



		1.19.0000

		Tổ hợp và lắp đặt thiết bị nấu , sấy các loại

		



		1.20.0000

		Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị thu hồi, đùn, ép, cào, bóc, đảo ... các loại

		



		1.21.0000

		Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị phân ly - tạo hình

		



		1.22.0000

		Tổ hợp và lắp đặt Máy, thiết bị gia nhiệt

		 



		1.23.0000

		Tổ hợp và lắp đặt thiết bị cấp liệu các loại

		



		1.24.0000

		Tổ hợp và Lắp đặt Máy khác

		



		

		Phần 2. phân loại cách lắp đặt máy, thiết bị theo nhóm, loại máy, thiết bị

		



		

		Phần 3: Phụ lục

		



		Bảng 1

		Hệ số điều chỉnh định mức nhân công và máy thi công lắp đặt ở độ cao, độ sâu >1m

		



		Bảng 2

		Định mức thời gian chạy thử

		



		Bảng 3

		Định mức vận chuyển máy, thiết bị bằng thủ công ngoài cự ly 30m

		



		Bảng 4

		Hệ số điều chỉnh định mức nhân công vân chuyển máy trên các loại đường

		














