	UỶ BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ NƯỚC
********
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

	Số: 102-UBXD
	Hà Nội, ngày 12 tháng 6 năm 1985


 
QUYẾT ĐỊNH
CỦA UỶ BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ NƯỚC SỐ 102-UBXD NGÀY 12-06-1985 BAN HÀNH MỘT TIÊU CHUẨN NHÀ NƯỚC

CHỦ NHIỆM UỶ BAN XÂY DỰNG CƠ BẢN NHÀ NƯỚC
Căn cứ Nghị định số 156-CP ngày 16-4-1979 của Hội đồng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ và tổ chức bộ máy của Uỷ ban Xây dựng cơ bản Nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 35-CP ngày 9-2-1981 của Hội đồng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Bộ trưởng và chức năng của Bộ trong một số lĩnh vực quản lý Nhà nước;
Căn cứ quyết định số 85-HĐBT ngày 1-8-1983 của Hội đồng Bộ trưởng về việc uỷ nhiệm cho thủ trưởng một số ngành chủ quản xét duyệt và ban hành tiêu chuẩn Việt Nam.
Theo đề nghị của đồng chí Viện trưởng Viện Tiêu chuẩn hoá và Điển hình hoá xây dựng trong tờ trình số 439-TCĐH/TC ngày 16-4-1985.
QUYẾT ĐỊNH
Điều 1.- Nay ban hành tiêu chuẩn Việt Nam về xây dựng: TCVN 4038-85, Thoát nước - Thuật ngữ và định nghĩa.

Điều 2.- Tiêu chuẩn trên được áp dụng trong cả nước.

Điều 3.- Tiêu chuẩn trên có hiệu lực từ ngày 1-1-1986.

Điều 4.- Các tổ chức quản lý công tác xây dựng cơ bản trong cả nước có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc áp dụng tiêu chuẩn này.

	 
	Đỗ Quốc Sam
(Đã ký)


 

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]TCVN 4038-85




_1321182556.doc
TCVN 4038 : 1985

THOÁT NƯỚC. THUẬT NGỮ VÀ ĐỊNH NGHĨA
Drainage. Terminology and definitions


Tiêu chuẩn này qui định các thuật ngữ và định nghĩa, áp dụng trong công tác nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và sản xuất thuộc lĩnh vực cấp thoát nước.


		Thứ tự

		Thuật ngữ

		Định nghĩa



		Khái niệm chung



		1


2


3


4


5


6


7


8

		Thoát nước


Nước thải


Nước sinh hoạt


Nước mưa


Nước thải sản xuất


Nguồn tiếp nhận nước thải


Nguồn nước


Sự nhiễm bẩn

		Nơi tập trung thường xuyên hay tạm thời nước thiên nhiên trên mặt đất hay trong các lớp đất đá có chế độ dòng chảy



		Thoát nước và lưu lượng nước thải


9
Lưu lượng nước
Lượng nước thải chảy qua mắt cắt ướt của dòng chảy trong một đơn thải
vị thời gian


10
Hệ số không điều
Tỷ số giữa lưu lượng nước thải lớn nhất hoặc nhỏ nhất và lưu lượng hoà lưu lượng nước
nước thải trung bình trong một khoảng thời gian nhất định thải


11
Tiêu chuẩn thoát
Lượng nước thải của một người dùng nước hay của một đơn vị sản nước
phẩm trong một khoảng thời gian


12
Khu vực thoát nước
Khu vực thoát nước bằng mạng lưới thoát nước


13
Thời gian mưa tính
Thời gian mưa có cường độ và tần suất nhất định dùng để tính toán toán
mạng lưới thoát nước


14
Chu kỳ vượt quá
Con số biểu thị số trận mưa có thể xảy ra trong 1 năm có cường độ cường độ mưa tính
quá cường độ tính toán toán


15
Khu vực tập trung
Khu vực tập trung nước thải bề mặt để dẫn đến một vị trí trên mạng nước thải bề mặt
thoát nước


16
Hệ số dòng chảy


17
Mô đun dòng chảy
Lượng nước thải chảy qua một đơn vị diện tích khu vực nước thải trong một đơn vị thời gian


18
Sự xả nước thải
Sự xả nước thải từng đợt với thời gian ngắn làm cho lưu lượng nồng từng đợt
độ chất bẩn tăng lên một cách đáng kể hoặc đồng thời xảy ra với cả


hai trường hợp đó


19
Độ đầy của mạng
Tỉ số giữa chiều cao lớp nước trong đường ống tự chảy hay trong lưới thoát nước
kênh mương thoát nước với đường kính đường ống hoặc chiều cao kênh, mương thoát nước tại điểm tính toán của mạng lưới thoát nước


Mạng lưới thoát nước và các công trình trên mạng lưới


20
Mạng lưới thoát
Hệ thống đường ống, rãnh hoặc kênh mương thoát nước và các công


nước
trình trên đó để thu và thoát nước thải trên một khu vực nhất định


21
Mạng lưới thoát nước mưa


22
Mạng lưới thoát





23
Mạng lưới thoát nước thải sản xuất


24
ống góp thoát nước
Đường ống của mạng lưới thoát nước bên ngoài, để thu và thoát nước thải trên khu vực thoát nước


25
Cống xả nước mưa
Đường ống để dẫn nước mưa từ giếng tràn đến nguồn thu nhận nước thải


26
Máng nước chảy xiết trên ống góp thoát nước Một đoạn ống thẳng trên ống góp thoát nước được đặt với tốc độ tạo nên dòng chảy rối và làm thoáng nước thải


27
Giếng quản lý thoát nước Giếng được bố trí trên mạng lưới thoát nước để quản lý mạng lưới thoát nước


28
Giếng thoát nước chuyển bậc


29
Giếng thăm thoát nước


30
Giếng tràn
Công trình trên mạng lưới thoát nước để xả lượng nước mưa tràn vào nguồn tiếp nhận nước thải


31
ống xả nước thải
Đoạn đường ống dẫn nước thải từ nhà và công trình ra hệ thống thoát nước bên ngoài


32
Cống xả nước thải
Đoạn đường ống dẫn nước thải đã làm sạch tới nguồn nước


33
Nắp cống xả nước thải Công trình đặt trên cống xả nước thải, bảo vệ cho cống xả khỏi bị hư hỏng


34
Giếng thu nước mưa Công trình trên mạng lưới thoát nước để thu nước mưa


Làm sạch nước thải - Khái niệm chung


35
Nhu cầu ôxy cho quá trình sinh hoá trong nước thải (NOS) Lượng ôxy được sử dụng để ôxy hoá sinh hoá các chất bẩn trong nước thải trong khoảng thời gian nhất định


36
Quá trình làm sạch nước thải trong điều kiện thiếu khí Quá trình phân huỷ các chất hữu cơ dưới tác dụng của các vi sinh vật trong điều kiện có ôxy của không khí


37
Quá trình làm sạch nước thải trong điều kiện kị khí Quá trình phân huỷ các chất hữu cơ dưới tác dụng của các vi sinh vật trong điều kiện không có ôxy của không khí


38
Sự ôxy hoá nước thải trong quá trình sinh hoá


39
Sự hấp thụ ôxy vào nước thải


40
Sự khoáng hoá các chất bẩn trong nước thải Quá trình biến đổi các hợp chất hữu cơ trong nước thải thành các chất vô cơ


41
Số người tương đương Số người qui ước được xác định bởi khối lượng hay nồng độ chất bẩn trong nước thải


42
Tải trọng thuỷ lực của nước thải Lượng nước thải ứng với 1 đơn vị diện tích hay 1 khối tích công trình trong 1 khoảng thời gian nhất định


43
Tải trọng theo chất bẩn của nước thải Khối lượng của chất bẩn trong nước thải ứng với 1 đơn vị diện tích hay 1 khối tích công trình trong một khoảng thời gian nhất định


44
Sự tuần hoàn nước thải Sự dẫn nước thải đã làm sạch trở lại các công trình trên trạm làm sạch để pha loãng hoặc để đảm bảo lưu lượng nước thải qua các công trình đó hoặc dùng vào các nhu cầu khác


45
Sự làm sạch nước thải Toàn bộ các quá trình công nghệ xử lý nước thải nhằm mục đích phân huỷ, khử độc và giảm nồng độ các chất bẩn


46
Sự làm sạch nước thải bằng phương pháp cơ học Quá trình công nghệ làm sạch nước thải bằng phương pháp cơ học và lý học


47
Sự làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học Quá trình công nghệ làm sạch nước thải dựa vào khả năng phân huỷ các chất bẩn của các vi sinh vật


48
Sự làm sạch nước thải bằng phương pháp hoá học Quá trình công nghệ làm sạch nước thải bằng hoá chất


49
Sự làm sạch triệt để
Sự tiếp tục làm sạch nước thải đã được làm sạch để tiếp tục làm giảm một số chất còn lại trong nước thải


50
Sự khử trùng nước thải và cặn lắng Sự xử lý nước thải và cặn lắng để diệt các vi trùng gây bệnh


51
Lượng chất bẩn còn lại trong nước thải Khối lượng chất bẩn còn lại trong nước thải sau khi làm sạch


52
Trạm làm sạch nước thải Toàn bộ nhà, công trình và các thiết bị để làm sạch nước thải và xử lý cặn


Làm sạch nước thải bằng phương pháp cơ học


53
Song chắn
Thiết bị để làm sạch cơ học nước thải, để giữ lại các chất lơ lửng và các vật nổi có kích thước lớn


54
Bể điều hoà nước thải Công trình để điều hoà sự dao động về lưu lượng, nồng độ các chất bẩn hoặc nhiệt độ của nước thải


55
Bể lắng cát


56
Bể thu mỡ


57
Bể thu dầu


58
Bể lắng nước thải
Công trình để lắng các chất bẩn lơ lửng kể cả bùn trong nước thải


59
Bể lắng nước thải lần thứ nhất


60
Bể lắng nước thải lần thứ hai


61
Thiết bị cào bùn cặn Thiết bị dùng để cào vét cặn và bùn lắng dưới đáy bể lắng


62
Cặn tươi của nước thải Cặn lắng từ bể lắng lần thứ nhất


63
Bể lọc để làm sạch nước thải Công trình để lọc các chất bẩn lơ lửng trong nước thải bằng cách cho nước thải chảy qua vật liệu lọc


64
Vật liệu lọc để làm sạch nước thải Vật liệu cho vào bể lọc


Làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học


65
Bể lọc sinh học(biôphin)Công trình làm sạch nước thải hoạt động theo nguyên lí cho nước thải chảy qua lớp vật liệu lọc có màng sinh vật


66
Bể lọc sinh học nhỏ giọt (biôphin nhỏ giọt)


67
Bể lọc sinh học cao tải (biôphin cao tải)

68
Aerôphin


69
Màng sinh vật
Màng được cấu tạo bởi các vi khuẩn và các sinh vật khác trên mặt lớp vật liệu lọc, có khả năng ôxy hoá và khoáng hoá các chất bẩn


70
Thiết bị lưới của bể lọc sinh học Thiết bị dùng để phân phối đều nước thải trên mặt lớp vật liệu lọc trong bể lọc sinh học


71
Sự tiếp khí cho nước thải Sự đưa không khí vào nước thải để tăng hàm lượng ôxy trong nước thải


72
Cường độ tiếp khí cho nước thải. Lưu lượng không khí trên một đơn vị diện tích hay một đơn vị khối tích của công trình trong một khoảng thời gian nhất định


73
Bể tiếp khí sơ bộ
Công trình tiếp khí sơ bộ nước thải để nâng cao hiệu quả lắng của nước thải


74
Bùn hoạt tính
Bùn chứa các vi sinh vật có khả năng hấp thu và phân huỷ các chất bẩn trong nước thải


75
Bùn hoạt tính tuần hoàn


76
Bùn hoạt tính dư


77
Tuổi của bùn hoạt tính Khoảng thời gian diễn ra quá trình phục hồi hoàn toàn bùn hoạt tính trong các công trình làm sạch nước thải


78
Độ tăng của bùn hoạt tính Sự tăng khối lượng bùn hoạt tính do sự hoạt động của các vi sinh vật trong bể aerôten


79
Liều lượng bùn hoạt tính Nồng độ bùn hoạt tính trong bể aerôten


80
Chỉ số bùn hoạt tính Thể tích bùn hoạt tính trong 1 gam cặn khô sau 30 phút lắng


81
Tải trọng bùn hoạt tính Khối lượng chất bẩn tính cho 1 kg cặn khô của bùn hoạt tính trong một ngày


82
Sự tuần hoàn của bùn hoạt tính Sự tuần hoan của bùn hoạt tính từ bể lắng lần thứ 2 sang bể aerôten


83
Hệ số tuần hoàn của bùn hoạt tính Tỉ số giữa bể tích bùn hoạt tính tuần hoàn với lưu lượng nước thải trung bình trong bể aerôten


84
Sự khôi phục bùn hoạt tính Quá trình phục hồi khả năng hấp thụ và ôxy hoá của bùn hoạt tính tuần hoàn bằng phương pháp tiếp khí


85
Sự trương nở của bùn hoạt tính Hiện tượng bùn hoạt tính nổi trên mặt nước thải do quá trình lên men


86
Hỗn hợp bùn hoạt tính Hỗn hợp nước thải và bùn hoạt tính


87
Aerôten
Công trình để làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học có tiếp khí


88
ôxyten
Công trình để làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học có tiếp ôxy nguyên chất hoặc không khí giầu ôxi


89
Aerôten lắng


90
Aerôten cao tải


91
Aerôten tiếp khí kéo dài


92
Aerôten - đẩy


		93
Aerôten - trộn


94
Aerôten phân phối nước phân tán


95
Mương ôxi hoá tuần hoàn


96
Bể khôi phục bùn
Một phần bể aerôten hoặc một công trình độc lập để khôi phục bùn hoạt tính
hoạt tính


97
Hồ sinh học
Hồ để làm sạch nước thải bằng phương pháp sinh học trong điều kiện


tự nhiên


Xử lý bùn cặn



		98


99



100


101


102


103


104


105


106


107


108


109


110


111

		Hệ thống công trình xử lý bùn, cặn


ổn định bùn trong điều kiện thiếu khí


Sự nén ép cặn


Sự lên men cặn


Bể mê tan (mêtanten)


Nước bùn


Sự rửa cặn của nước thải


Sự khử nước trong


cặn


Sự khử nước trong cặn bằng phương pháp cơ học


Sự xử lý cặn bằng


phương pháp nhiệt


Sự đốt cháy cặn


Sân phơi bùn


Thiết bị lọc ép để


khử nước trong cặn


Bể tự hoại

		Toàn bộ các công trình và thiết bị để thu, xử lý, khử độc, vận chuyển và sử dụng bùn cặn tạo thành trong quá trình làm sạch nước thải


Sự khoáng hoá bùn hoạt tính bằng phương pháp ôxy hoá


Quá trình công nghệ làm giảm hàm lượng nước trong cặn để tăng độ chặt


Quá trình công nghệ phân huỷ các chất hữu cơ trong cặn ở điều kiện kị khí


Công trình để lên men cặn và nước thải có nồng độ bẩn cao trong


điều kiện kị khí ở nhiệt cao


Nước bẩn được tách ra trong quá trình lên men, nén ép cặn, làm khô


bùn và cặn


Phương pháp xử lý cặn ở nhiệt độ cao để khử trùng và làm khô cặn


Công trình để làm nước thải bằng phương pháp cơ học, lắng kết hợp lên men trong điều kiện kị khí





[image: image1.png]41 OKBMBa/IEHTHOE YUC/IO ¥UTenei

42 TuapaBIMvecKas Harpyska CTOYHBIX BOA

43 Harpyska Mo 3arpssHsAiolleMy BeUeCTBY CTOYHBIX BOX

44 PeunpKy/1sUUsa CTOYHBIX BOA

45 OuYMCTKA CTOYHBIX BOA

46 MexaHu4yeckass OYUCTKaA CTOYHBbIX BOA

47 Buonoruyeckas O4MCTKA CTOYHBIX BOA

48 XumMdeckas OuMCTKa CTOYHBIX BOA

49 TI'my6okas O4YMCTKA CTOYHBIX BOI

50 ObesBperuBaHUe CTOUHBIX BOA M OcajKa

51 OcTaTo4yHas 3arpsA3HEHHOCTb CTOYHBIX BOA

52 CraHuus OYUCTKM CTOYHBIX BOJA

3 PelwéTKa A/ OYUCTKU CTOYHBIX BOA

54 VcpeaHUTe b CTOYHBIX BOA

55 Ileckosioka

560 KuponoBka

57  Hedrenopyuka

58  OTCTOMHMK CTOYHBIX BOJ

59  I[lepBUYHbIA OTCTOMHUK CTOYHBIX BOA

60 BTOPWUYHBIA OTCTOMHMK CPOYHBIX BOI

o1 Wnockpeo

62 CpIpOil 0Ca0K CTOYHBIX BOA

03  ®UABTP A/ OYUCTKU CPOYHBIX BOA

64 Barpyska duiibTpa A1 OUUCTKM CPOYHBIX BOA

65  Buosnoruyeckuil GUILTP A OYMCTKU CTOYHBIX BOI

66  KanenbHbl 6uonornuyecknii GunbTp A4 OYMCTKH CTOYHBIX BOA
67  BBICOKOHArpysaemblii 6uosoruydeckuit GUIbTp ANA OYUCTKU CTOYHBIX BOA
68 A3popUIBLTP A/ OYUCTKU CTOYHBIX BOA

69  Buosorudeckas IM/eHka

70 OpocuTenb GMONOrUYECKOro dunbTpa

71 Aspaluus CTOYHBIX BOA

72 M HTEHCUBHOCTb aspalyy CTOYHBIX BOA

73 IIpeaspaTop
74 AKTUBHBIA U1 el
75  BosBpaTHbIA AKTUBHBIA W11

76 VaGbITOYHBIN aKTUBHBIA WIT

77 BosBpacT aKTUBHOIO MJia

78 IIpUpOCT aKTUBHOIO Ua

79  [Josa aKTUBHOI'O MIa

80  UHOexc akTUBHOIO Wjia

81 Harpyska Ha aKTHBHBIA /T

82 PeuupKynsauusi akTUBHOro Uaa

83  KoapdbuULMeHT peLupKyIsLri aKTUBHOrO una






[image: image2.png]85

95
96
97

98

99

100
101

102
103
104
105
106
107
108
109
110

Per‘euepauvm aKTHUBHOI'O ujia

BcuyxaHue aKTUBHOTO Uia

CMecb aKTMBHOI'O una

ADDOTEHK /151 OYUCTKM CTOYHHIX BOA

OCHUTEHK A/11 OYUCTKM CTOYHBIX BOI

ABDOTEHK - DTOTCHHNK CTOMHHIX BOA

ABpPOTEHK MPOJIEHHOM aspaliMy CTOYHBIX BOA
BblicOKOHUrpy»#caeMii adpoTeHK AJisi OYUCEKH CTOYHLIX BOA
A3POTBHK - BbITECHUTENb AJI1 OYUCTKHU CTOYHBIX BOA
ABDOTEHK - CMECHUTeJIb CTOYHbIX BOA

ASPOTEHK C paccpeoro4yeHHbIM BbIITYCKOM CTOYHbIX BO
LIMPKY/ISUMOHHBIA OKMCIMTE/IbHbIA KaHa /11 OYNUCTKM CTOYHBIX BOA
PereHepaTop aKTUBHOIO uia

Buonoruyeckuid npyn

V/10BO€E XO03SIHACTBO

Vin0Boe X03aUCTBO

AapoGHas cTabu/Insauua uia

VH/IOPHEHMe 0calka CTOYHBIX BOX

C6parkuBaHue ocafka CTOYHBIX BOA

MeTaHTEeHK [UIsl 0ca/lka CTOYHBIX BOA

Wnosas Boaa

TIpoMbIBKa OCajlka CTOYHBLIX BOA

MexaHNYeckoe 0GE3HOKMBAHUE OCa/lKa CTOYHBIX BOA
Tepmuyeckass 06paboTka ocaZika CTOYHBIX BOA
CrkUraHue ocajlka CTOYHBIX BOI

VoBas ruiomaaka

dunbTpornpecesens 00e3BOIKUBAHUA M/1a CTOUHBIX BOA
CenTHK AN OYUCTKU CTOUHBLIX BOA







