	BỘ XÂY DỰNG
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 1091/QĐ-BXD
	Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG (BỔ SUNG)
BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Căn cứ Nghị định số 17/2008/NĐ-CP ngày 04/02/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/4/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kinh tế Xây dựng và Viện trưởng Viện Kinh tế Xây dựng,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố định mức dự toán một số công tác xây dựng kèm theo quyết định này, bổ sung vào tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng đã được công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Văn phòng Quốc hội;
- Hội đồng dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Cơ quan TW của các đoàn thể;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- Các Sở Xây dựng, các Sở có công trình xây dựng chuyên ngành ;
- Các Tập đoàn kinh tế; Tổng công ty Nhà nước;
- Các Cục, Vụ thuộc Bộ xây dựng;
- Website của Bộ Xây dựng
- Lưu VP; Vụ PC; Vụ KTXD; Viện KTXD; Tha300.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Trần Văn Sơn


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Dinh muc




PAGE  

_1390991612.doc
THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN 

ÁP DỤNG ĐỊNH MỨC DỰ TOÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG BỔ SUNG

Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng bổ sung (Sau đây gọi tắt là Định mức dự toán) là định mức kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức hao phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1 tấn cốt thép.v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).


Định mức dự toán được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến.v.v.).


1. Nội dung định mức dự toán


Định mức dự toán bao gồm:


- Mức hao phí vật liệu:


Là số lượng vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.


Mức hao phí vật liệu trong định mức này đž bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đž kể đến hao hụt do độ dôi của cát.


- Mức hao phí lao động:


Là số ngày công lao động của công nhân trực tiếp thực hiện khối lượng công tác xây dựng và công nhân phục vụ xây dựng.


Số lượng ngày công đž bao gồm cả lao động chính, phụ để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công.


Cấp bậc công nhân trong định mức là cấp bậc bình quân của các công nhân tham gia thực hiện một đơn vị công tác xây dựng.


- Mức hao phí máy thi công:


Là số ca sử dụng máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.


2. Kết cấu tập định mức dự toán


Tập định mức dự toán được trình bầy theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hóa thống nhất theo tập Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng đã được công bố kèm theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng bổ sung vào 9 chương.


		Stt

		Nhóm, loại công tác xây dựng

		Mã hiệu định mức 1776/BXD-VP

		Mã hiệu định mức bổ sung



		

		CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ



		1

		Phá đá mồ côi bằng máy đào gắn hàm kẹp

		Bổ sung

		AB.51710



		2

		Phá đá đào hầm ngang bằng máy khoan D42mm

		Bổ sung

		AB.58711÷AB.58724



		3

		Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng thủ công

		Bổ sung

		AB.59511÷AB.59521



		4

		Bốc xúc, vận chuyển đất trong hầm bằng thủ công

		Bổ sung

		AB.59611÷AB.59621



		5

		Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy (tàu hoặc xà lan)

		Bổ sung

		AB.61210 ÷ AB.61250



		

		CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI



		6

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 4,5T

		Bổ sung

		AC.16314 ÷ AC.16324



		7

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa ≤ 4,5T

		Bổ sung

		AC.19314 ÷ AC.19324



		8

		Làm cọc xi măng đất bằng phương pháp phun khô

		Bổ sung

		AC.41111÷AC.41112



		9

		Làm cọc xi măng đất bằng phương pháp phun ướt

		Bổ sung

		AC.41211÷AC.41222



		

		CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG



		10

		Làm móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng

		Bổ sung

		AD.12310÷AD.12340



		11

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao, dày 2,2cm

		Bổ sung

		AD.23241



		12

		Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt (loại CA 9,5)

		Bổ sung

		AD.23251÷AD.23264



		13

		Sản xuất bê tông nhựa Polyme cấp C bằng bê tông trạm trộn 80 tấn/h

		Bổ sung

		AD.26411



		14

		Vận chuyển cấp phối đá dăm gia cố xi măng 

		Bổ sung

		AD.27311 ÷  AD.27353



		

		CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH, ĐÁ



		15

		Xây gạch Block bê tông rỗng

		Thay thế AE.81110 ÷ AE.81420

		AE.81110÷AE.81890



		16

		Xây gạch bê tông khí chưng áp bằng vữa xây bê tông nhẹ

		Bổ sung

		AE.85100÷AE.87700



		17

		Xây gạch bê tông khí chưng áp bằng vữa thông thường

		Bổ sung

		AE.88110 ÷ AE.88370



		

		CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ



		18

		Bê tông tháp đèn trên đảo

		Bổ sung

		AF.17410÷AF.17420



		19

		Bê tông dầm hộp cầu, dầm bản cầu đổ bằng bơm

		Bổ sung

		AF.33410÷AF.33420



		20

		Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thế đổ bằng máy bơm 

		Bổ sung

		AF.36510÷AF.36530



		21

		Bê tông bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm đổ bằng máy bơm

		Bổ sung

		AF.36540÷AF.36550



		22

		Bê tông chèn buồng xoắn, ống hút trong hầm đổ bằng máy bơm

		Bổ sung

		AF.36560



		23

		Bê tông mặt đường đổ bằng máy rải SP500

		Bổ sung

		AF.38200



		24

		Vận chuyển vữa bê tông để đổ bê tông trong hầm bằng ôtô chuyển trộn

		Thay thế AF.52221 ÷ AF.52225

		AF.52411÷AF.52485



		25

		Sản xuất lắp dựng cốt thép tháp đèn trên đảo

		Bổ sung

		AF.61911÷AF.61932



		26

		Sản xuất lắp dựng cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ

		Bổ sung

		AF.65410÷AF.65530



		27

		Cáp thép dự ứng lực kéo sau dầm cầuđổ tại chỗ

		Bổ sung

		AF.66210



		28

		Lắp dựng cốt thép cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thế

		Bổ sung

		AF.68710 ÷ AF.68820



		29

		Lắp dựng cốt thép bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm

		Bổ sung

		AF.68910 ÷ AF.68920



		30

		Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường

		Bổ sung

		AF.69110÷AF.69130



		31

		Sản xuất thanh truyền lực

		Bổ sung

		AF.69210÷AF.69220



		32

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo

		Bổ sung

		AF.81710



		33

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại dầm cầu đổ tại chỗ

		Bổ sung

		AF.87310



		34

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ hệ giá lắp cốt thép bê tông trong hầm

		Bổ sung

		AF.88120



		35

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế

		Bổ sung

		AF.88230



		

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép cong hầm gian máy, gian biến thế

		Bổ sung

		AF.88240



		

		Sản xuất, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm

		Bổ sung

		AF.88250



		

		CHUƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



		38

		Bê tông đúc sẵn dầm cầu Super T

		Bổ sung

		AG.12140



		39

		Bê tông thùng chìm các loại

		Bổ sung

		AG.12310÷AG.12320



		40

		Bê tông khối xếp, khối SEABEE các loại

		Bổ sung

		AG.12410÷AG.12420



		41

		Bê tông rùa, khối TETRAPOD các loại

		Bổ sung

		AG.12510÷AG.12520



		42

		Sản xuất, lắp đặt cốt thép dầm cầu Super T đúc sẵn

		Bổ sung

		AG.13441÷AG13442



		43

		Cáp thép dự ứng lực kéo trước dầm cầu Super T đúc sẵn

		Bổ sung

		AG.13513



		44

		Sản xuất, lắp đặt cốt thép thùng chìm,khối hộp, khối SEABEE, khối TETRAPOD các loại

		Bổ sung

		AG.13610÷AG.13830



		45

		Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái, cầu thang V-3D

		Bổ sung

		AG.22110ữAG.22340



		46

		Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang

		Bổ sung

		AG.22410



		47

		Lắp đặt ván khuôn ngoài bằng thép vào trong bệ đúc dầm cầu Super T

		Bổ sung

		AG.32122



		48

		Sửa chưa ván khuôn trong dầm cầu Super T

		Bổ sung

		AG.32910



		49

		Lắp dựng cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng trên đảo

		Bổ sung

		AG.52411 ÷ AG.52432



		50

		Lắp dựng dầm cầu Super T

		Bổ sung

		AG.52511÷AG.52521



		51

		Lắp dựng dầm cầu I 33m

		Bổ sung

		AG.52531



		52

		Lắp khối hộp, khối SEABEE, khối TETRAPOD

		Bổ sung

		AG.61110 ÷ AG.61430



		53

		Lắp đặt thùng chìm vào vị trí

		Bổ sung

		AG.62110÷AG.62130



		54

		Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí

		Bổ sung

		AG.62210



		55

		Tách cấu kiện bê tông khối hộp, khối SEABEE, khối TETRAPOD

		Bổ sung

		AG.63110ữAG.63220



		56

		Bốc xếp, vận chuyển khối hộp, khối SEABEE, khối TETRAPOD

		Bổ sung

		AG.64110ữAG.64520



		

		CHƯƠNG IX: CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP



		57

		Sản xuất phao neo các loại trên đảo

		Bổ sung

		AI.21310



		58

		Sản xuất bích neo tàu trên đảo

		Bổ sung

		AI.21410÷AI.21420



		59

		Sản xuất đệm tựa tàu trên đảo

		Bổ sung

		AI.21510÷AI21520



		60

		Lắp đặt phao neo các loại trên biển

		Bổ sung

		AI.65510



		61

		Lắp đặt bích neo tàu trên đảo

		Bổ sung

		AI.65610÷AI.65620



		62

		Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo

		Bổ sung

		AI.65710÷AI.65720



		

		CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC



		63

		Trát tường xây bằng gạch bê tông khí chưng áp

		Bổ sung

		AK.21310ữAI.21430



		64

		Sơn dầm, trần, cột, tường bằng sơn Jotun

		Bổ sung

		AK.84911ữAK.84924



		65

		Sơn kẻ đường bê tông nhựa độ nhám cao bằng sơn dẻo nhiệt phản quang

		Bổ sung

		AK.91151



		 

		CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC KHÁC



		66

		Rải giấy dầu lớp cách ly

		Bổ sung

		AL.16210



		67

		Trám khe co, khe giãn,khe dọc mặt đường bê tông bằng keo Polyvinyl Chloride

		Bổ sung

		AL.24221÷AL.24223



		68

		Lắp đặt khe co giãn  thép mặt cầu khớp nối kiểu răng lược bằng phương pháp lắp sau

		Bổ sung

		AL.25223



		69

		Làm khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưng áp

		Bổ sung

		AL.26110 ÷ AL.26120



		70

		Căng lưới thép gia cố tường gạch bê tông khí chưng áp

		Bổ sung

		AL.52910



		71

		Đóng vật liệu rời vào bao - loại 20kg/bao

		Bổ sung

		AL.81110ữAL.81120



		72

		Bốc xếp vật tư, phụ kiện từ kho lên ôtô và từ ôtô xuống bãi tập kết tại bờ biển

		Bổ sung

		AL.82110ữAL.82120



		73

		Bốc xếp vật tư phụ kiện từ bãi tập kết tại bờ biển xuống tàu biển bằng thủ công

		Bổ sung

		AL.82210÷AL.82220



		74

		Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu biển vào bờ đảo

		Bổ sung

		AL.83110÷AL.83130



		75

		Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu tại bờ đảo

		Bổ sung

		AL.83210÷AL.83220



		76

		Vận chuyển vật tư, phụ kiện từ bờ đảo lên vị trí thi công bằng thủ công

		Bổ sung

		AL.83310÷AL.83340





- Mỗi loại định mức được trình bầy tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.


- Các thành phần hao phí trong định mức dự toán được xác định theo nguyên tắc sau:


+ Mức hao phí vật liệu chính được tính bằng số lượng phù hợp với đơn vị tính của vật liệu.


+ Mức hao phí vật liệu khác như vật liệu làm dàn giáo xây, vật liệu phụ khác được tính bằng tỉ lệ % tính trên chi phí vật liệu chính.


+ Mức hao phí lao động chính và phụ được tính bằng số ngày công theo cấp bậc bình quân của công nhân trực tiếp xây dựng.


+ Mức hao phí máy thi công chính được tính bằng số lượng ca máy sử dụng.


+ Mức hao phí máy thi công khác được tính bằng tỷ lệ % trên chi phí sử dụng máy chính.


3. Hướng dẫn áp dụng


- Định mức dự toán được áp dụng để lập đơn giá xây dựng công trình, làm cơ sở xác định dự toán chi phí xây dựng, tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


- Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong một số chương công tác của Định mức dự toán còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.


- Chiều cao ghi trong định mức dự toán là chiều cao tính từ cốt  0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ≤ 4m; ≤ 16m; ≤ 50m và từ cốt ± 0.00 đến cốt > 50m (chiều cao quy định trong định mức dự toán cho khối lượng thi công của công trình là chiều cao công trình). Các loại công tác xây dựng trong định mức không ghi độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v… nhưng khi thi công ở độ cao > 16m thì sử dụng định mức bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.


- Khi đào phá đá hầm ngang tại các vị trí đào khai mở cửa hầm, hầm giao nhau (ngã ba, ngã tư) và các đoạn hầm trong vùng đá phong hoá mạnh, nứt nẻ nhiều phải đào với chu kỳ đào trung bình < 1,5m và phải thực hiện gia cố tạm bằng vì thép, đổ bê tông hoặc phun vẩy vữa xi măng có lưới thép với chiều dày > 10cm thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,5 và định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,3 so với định mức dự toán đào phá đá hầm ngang tương ứng đã được định mức.


- Khi đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống với chiều sâu đào ≥ 50m thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,05, định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,10 và khi chiều sâu đào ≥ 100m thì định mức hao phí nhân công được nhân với hệ số 1,10, định mức hao phí máy thi công được nhân với hệ số 1,20 so với định mức dự toán đào phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống tương ứng đã được định mức.


- Đối với các công tác hoàn thiện thực hiện ở hầm đặt trong núi đá để làm gian máy và gian biến thế thì định mức hao phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số 1,30 so với công tác tương tự ngoài hầm đã được định mức.


- Bảng phân loại rừng, phân loại bùn, cấp đất, đá trong định mức được sử dụng thống nhất cho các loại công tác xây dựng trong tập định mức này thực hiện theo công bố tại văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng.


Chương II


CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT

AB.50000 
CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN


AB.51700 
PHÁ ĐÁ MỒ CÔI BẰNG MÁY ĐÀO GẮN HÀM KẸP

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ủi gom.


Đơn vị tính: 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AB.517

		Phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp 

		Nhân công 3,0/7 

Máy thi công


Máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp


Máy ủi 110CV

		Công

ca


ca

		8,70

3,20


0,06



		

		10





AB.58000 
ĐÀO HẦM NGANG


AB.58700 
PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG MÁY KHOAN D42MM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển người và thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cấp đá



		

		

		

		

		I

		II

		III

		IV



		

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		AB.5871

		Tiết diện đào ≤ 5m2, bằng máy khoan D42mm

		Thuốc nổ P113

		kg

		570,350

		507,450

		463,250

		386,750



		

		

		Kíp vi sai phi điện

		cái

		703,518

		636,516

		569,514

		519,263



		

		

		Dây nổ

		m

		1591,289

		1440,536

		1239,531

		1189,279



		

		

		Dây tín hiệu cuộn 300m

		cuộn

		16,750

		16,750

		16,750

		16,750



		

		

		Mũi khoan ≤ 42

		cái

		78,624

		54,567

		24,505

		11,210



		

		

		Cần khoan L=1,2m

		cái

		25,553

		15,461

		9,257

		6,353



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1

		1

		1



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		185,49

		160,41

		137,93

		121,20



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan đá cầm tay Φ42

		ca

		80,706

		68,584

		57,764

		49,714



		

		

		Máy nén khí điêzen 660 m3/h

		ca

		26,902

		22,861

		19,255

		16,571



		

		

		Máy khác

		%

		1

		1

		1

		1



		AB.5872

		Tiết diện đào ≤ 10m2, bằng máy khoan D42mm

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Thuốc nổ P113

		kg

		406,300

		306,850

		294,100

		270,300



		

		

		Kíp vi sai phi điện

		cái

		522,388

		469,083

		405,117

		373,134



		

		

		Dây nổ

		m

		1211,087

		1100,213

		990,405

		916,844



		

		

		Dây tín hiệu cuộn 300m

		cuộn

		10,661

		10,661

		10,661

		10,661



		

		

		Mũi khoan Φ42

		cái

		58,389

		40,261

		17,465

		8,058



		

		

		Cần khoan L=1,2m

		cái

		18,977

		11,407

		6,598

		4,566



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1

		1

		1



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		133,55

		114,33

		95,28

		83,86



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan đá cầm tay Φ42

		ca

		58,646

		49,372

		40,243

		34,736



		

		

		Máy nén khí điêzen 660 m3/h

		ca

		19,549

		16,457

		13,414

		11,579



		

		

		Máy khác

		%

		1

		1

		1

		1



		

		1

		2

		3

		4





AB.59500 
BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Bốc, xúc đá bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.


Đơn vị tính: 100m3 nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AB.5951

		Bốc, xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤ 100m

		Nhân công 3,5/7

		công

		91,55



		AB.5952

		Vận chuyển đá nổ mìn trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến

		Nhân công 3,5/7

		công

		22,20



		

		1





AB.59600 
BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐẤT TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

Bốc, xúc đất bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.


Đơn vị tính: 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AB.5961

		Bốc, xúc, vận chuyển đất trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly < 100m

		Nhân công 3,5/7

		công

		59,30



		AB.5962

		Vận chuyển đất trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến

		Nhân công 3,5/7

		công

		17,18



		

		1





AB.60000 
ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


AB.61200 
BƠM CÁT SAN LẤP MẶT BẰNG TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC XÀ LAN)

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công.


- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí cần san lấp.


- Xả nước, bơm cát theo yêu cầu kỹ thuật (công tác di chuyển đầu ống, nối ống đến vị trí cần san lấp, tháo dỡ ống PVC sau khi san lấp đã tÝnh trong định mức).


Đơn vị tính: 100m3 cát


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cự ly vận chuyển (Km)





		

		

		

		

		≤ 0,5

		≤ 1,0

		≤ 1,5

		≤ 2,0

		> 2



		AB.612

		Bơm cát san lấp mặt bằng

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		



		

		

		ống PVC Φ200mm

		m

		0,800

		0,880

		0,970

		1,060

		1,170



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,0/7

		công

		0,46

		0,59

		0,77

		1,10

		1,43



		

		

		Máy thi công

		ca

		0,120

		-

		-

		-

		-



		

		

		Máy bơm nước động cơ 

		

		

		

		

		

		



		

		

		Diesel công suất 30CV 

		Ca

		-

		0,122

		-

		-

		-



		

		

		Máy bơm nước động cơ 

		

		

		

		

		

		



		

		

		Diesel công suất 40CV 

		ca

		-

		-

		0,123

		-

		-



		

		

		Máy bơm nước động cơ 

		

		

		

		

		

		



		

		

		Diesel công suất 75CV 

		ca

		-

		-

		-

		0,130

		0,134



		

		

		Máy bơm nước động cơ 

		

		

		

		

		

		



		

		

		Diesel công suất 120CV 

		ca

		0,120

		-

		-

		-

		-



		

		

		Máy bơm cát động cơ 

		

		

		

		

		

		



		

		

		Diesel công suất 126CV 

		ca

		-

		0,122

		-

		-

		-



		

		

		Máy bơm cát động cơ 

		

		

		

		

		

		



		

		

		Diesel công suất 350CV 

		ca

		-

		-

		0,123

		-

		-



		

		

		Máy bơm cát động cơ 

		

		

		

		

		

		



		

		

		Diesel công suất 380CV 

		ca

		-

		-

		-

		0,130

		0,134



		

		

		Máy bơm cát động cơ 

		

		

		

		

		

		



		

		

		Diesel công suất 480CV 

		ca

		0,120

		-

		-

		-

		-



		

		

		Thuyền (ghe) 5T đặt máy bơm

		

		

		

		

		

		



		

		

		Thuyền (ghe) 40T đặt máy bơm

		ca

		-

		0,122

		0,123

		0,130

		0,134



		

		10

		20

		30

		40

		50





Chương III


CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI

AC.16000
ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤ 4,5 T

Đơn vị tính: 100m


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cấp đất



		

		

		

		

		I

		II



		

		

		

		

		Kích thước cọc (cm)



		

		

		

		

		45x45

		45x45



		AC.163

		Đóng cọc BTCT trên mặt đất, chiều dài cọc ≤  24m

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Cọc bê tông

		m

		101,00

		101,00



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,500

		1,500



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		6,41

		8,41



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy đóng cọc

		ca

		2,913

		3,821



		

		

		Máy khác

		%

		6

		6



		AC.164

		Đóng cọc BTCT trên mặt đất, chiều dài cọc > 24m

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Cọc bê tông

		m

		101,00

		101,00



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,500

		1,500



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		5,78

		7,61



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy đóng cọc

		ca

		2,892

		3,803



		

		

		Máy khác

		%

		6

		6



		

		14

		24





AC.19000 
ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC ≤ 4,5T

Đơn vị tính: 100m


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Kích thước cọc (cm)



		

		

		

		

		45x45



		AC.193

		Đóng cọc BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤  4,5T, chiều dài cọc ≤  24m

		Vật liệu

		

		



		

		

		Cọc bê tông

		m

		101,00



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,500



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		5,23



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy đóng cọc

		ca

		2,135



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		2,135



		

		

		Tàu kéo 150CV

		ca

		0,135



		

		

		Xà lan 250T

		ca

		2,135



		

		

		Máy khác

		%

		2



		AC.194

		Đóng cọc BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ≤ 4,5T, chiều dài cọc > 24m

		Vật liệu

		

		



		

		

		Cọc bê tông

		m

		101,00



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,500



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		5,04



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy đóng cọc

		ca

		1,832



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		1,832



		

		

		Tàu kéo 150CV

		ca

		0,135



		

		

		Xà lan 250T

		ca

		1,832



		

		

		Máy khác

		%

		2



		

		14





AC.41100 
LÀM CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị lỗ khoan; khoan và làm nát đất đến độ sâu thiết kế; xoay ngược chiều mũi khoan để rút mũi khoan lên và đồng thời phun bột xi măng và trộn đều đất với xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Hàm lượng xi măng



		

		

		

		

		200kg/m3

		240kg/m3



		AC.411

		Đường kính 600mm

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Xi măng

		kg

		59,35

		71,22



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,18

		0,18



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy khoan cọc nhồi ED

		ca

		0,025

		0,025



		

		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,025

		0,025



		

		

		Máy cấp xi măng

		ca

		0,025

		0,025



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5



		

		11

		12





AC.41200 
LÀM CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Hàm lượng xi măng



		

		

		

		

		200kg/m3

		240kg/m3



		AC.412

		Đường kính 600mm

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Xi măng

		kg

		59,35

		71,22



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,20

		0,20



		

		

		Máy thi công

		ca

		0,028

		0,028



		

		

		Máy khoan cọc nhồi ED

		ca

		0,028

		0,028



		

		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,028

		0,028



		

		

		Máy trộn vữa xi măng 1600l

		ca

		0,028

		0,028



		

		

		Máy bơm vữa xi măng32-50 m3/h

		%

		5

		5



		

		

		Máy khác

		

		

		



		

		11

		12





AC.41200 
LÀM CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 800MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Hàm lượng xi măng



		

		

		

		

		220kg/m3

		240kg/m3

		260kg/m3



		AC.412

		Đường kính 800mm

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Xi măng

		kg

		116,05

		126,60

		137,16



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2

		2



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,20

		0,20

		0,20



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Máy khoan cọc đất

		ca

		0,027

		0,027

		0,027



		

		

		Máy trộn vữa xi măng 1200l

		ca

		0,027

		0,027

		0,027



		

		

		Máy trộn vữa xi măng 1600l

		ca

		0,027

		0,027

		0,027



		

		

		Máy bơm vữa xi măng 32-50 m3/h

		ca

		0,027

		0,027

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		21

		22

		23





Chương IV


CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG

AD.12300
LÀM LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG

Đơn vị tính: 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trạm trộn 20-25m3/h

		Trạm trộn 30m3/h

		Trạm trộn 50m3/h



		

		

		

		

		Tỷ lệ xi măng (%)



		

		

		

		

		5



		AD.123

		Làm lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Xi măng PC30

		kg

		10094

		10094

		10094



		

		

		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm

		m3

		128,49

		128,49

		128,49



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1

		1



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		29,03

		29,03

		29,03



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Trạm trộn

		ca

		1,020

		0,850

		0,510



		

		

		Máy rải 50-60 m3/h

		ca

		0,197

		0,197

		0,197



		

		

		Đầm bánh lốp tự hành 16T

		ca

		0,394

		0,394

		0,394



		

		

		Máy lu rung 25T

		ca

		0,197

		0,197

		0,197



		

		

		Máy lu bánh thép 10T

		ca

		0,197

		0,197

		0,197



		

		

		Máy khác

		%

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30





AD.23000 
RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ĐỘ NHÁM CAO, CẤP C, DÀY 2,2CM

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải bê tông nhựa độ nhám cao bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AD.2324

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao, cấp C, dày 2,2cm

		Vật liệu

		

		



		

		

		Bê tông nhựa cấp C

		tấn

		5,210



		

		

		Nhũ tương Novabond

		lít

		92,25



		

		

		Vật liệu khác

		%

		0,050



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,76



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy rải 170CV

		ca

		0,010



		

		

		Máy xúc lật 1m3

		ca

		0,010



		

		

		Máy lu 10T

		ca

		0,110



		

		

		Máy nén khí 600mm3/h

		ca

		0,049



		

		

		Máy khác

		%

		10



		

		

		

		

		



		

		1





AD.23250
RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI

Thành phần công việc:


Chỉnh sửa, lu lèn (nếu cần) bề mặt lớp móng hoặc mặt đường, vệ sinh bề mặt, tưới nước bề mặt cần rải, rải vật liệu bằng thủ công, tưới nước và lu lèn mặt đường, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)



		

		

		

		

		1,5

		2

		3

		4



		AB.2325

		Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Carboncor Asphalt

		tấn

		2,97

		3,92

		5,82

		7,36



		

		

		(loại CA 9,5) Nước

		lít

		200

		200

		200

		200



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		1,04

		1,10

		1,22

		1,28



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy lu 6T

		ca

		0,029

		0,031

		0,031

		0,031



		

		

		Máy khác

		%

		2

		2

		2

		2



		

		1

		2

		3

		4





AD.23260
RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ GIỚI

Thành phần công việc:


Chỉnh sửa, lu lèn (nếu cần) bề mặt lớp móng hoặc mặt đường, vệ sinh bề mặt, tưới nước bề mặt cần rải, rải vật liệu bằng máy rải, tưới nước và lu lèn mặt đường, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép (cm)



		

		

		

		

		1,5

		2

		3

		4



		AB.2326

		Rải thảm mặt đường Carboncor asphalt

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Carboncor Asphalt

		tấn

		2,97

		3,92

		5,82

		7,36



		

		

		(loại CA 9,5) Nước

		lít

		200

		200

		200

		200



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,50

		0,54

		0,58

		0,62



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy rải 130-140CV

		ca

		0,015

		0,018

		0,021

		0,025



		

		

		Máy lu 6T

		ca

		0,029

		0,031

		0,031

		0,031



		

		

		Máy khác

		%

		2

		2

		2

		2



		

		1

		2

		3

		4





AD.26000
SẢN XUẤT BÊ TÔNG NHỰA POLYME CẤP C BẰNG TRẠM TRỘN 80 TẤN/H


Thành phần công việc:


Chuẩn bị,  đun dầu diezen làm  nóng dầu bảo ôn đến 160-180oC,  bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazút, phun dầu mazút vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế. Sản xuất bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.


Đơn vị tính: 100tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AD.264

		Sản xuất bê tông nhựa polyme cấp C bằng trạm trộn 80 tấn/h

		Vật liệu

		

		



		

		

		Đá dăm 9,5-19mm

		m3

		34,781



		

		

		Đá dăm 3-9,5mm

		m3

		11,156



		

		

		Đá dăm 0,075-3mm

		m3

		16,406



		

		

		Bột đá

		kg

		5025,0



		

		

		Nhựa Polyme cấp C

		kg

		5460,0



		

		

		Dầu Diezen

		lít

		165,0



		

		

		Dầu mazút

		lít

		935,0





		

		

		Dầu bảo ôn

		lít

		42,50



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		4,05



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Trạm trộn 80T/h

		ca

		0,391



		

		

		Máy xúc 2,3m3

		ca

		0,391



		

		

		Máy ủi 110CV

		ca

		0,300



		

		

		Máy khác

		%

		2



		

		11





AD.27300 
VẬN CHUYỂN CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ

Đơn vị tính: 100m3

		Mã hiệu

		Cự ly vận chuyển

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Phương tiện vận chuyển



		

		

		

		

		Ôtô 7 tấn

		Ôtô 10 tấn

		Ôtô 12 tấn



		AD.2731

		1,0km

		Ôtô tự đổ

		ca

		3,481

		2,489

		2,063



		AD.2732

		2,0km

		Ôtô tự đổ

		ca

		4,379

		3,260

		2,709



		AD.2733

		3,0km

		Ôtô tự đổ

		ca

		5,119

		3,875

		3,213



		AD.2734

		4,0km

		Ôtô tự đổ

		ca

		5,875

		4,489

		3,717



		AD.2735

		1km tiếp theo

		Ôtô tự đổ

		ca

		0,819

		0,457

		0,394



		

		1

		2

		3





Chương V


CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

AE.81000
XÂY GẠCH BLOCK BÊ TÔNG RỖNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).


AE.81100
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 X 20 X 40)CM

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.811

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		60,00

		60,00

		60,00

		60,00



		

		

		Vữa

		m3

		0,075

		0,075

		0,075

		0,075



		

		

		Vật liệu khác

		%

		4

		4

		4

		4



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,29

		1,33

		1,46

		1,52



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





AE.81200
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 X 20 X 40)CM


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 15cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.812

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		80,00

		80,00

		80,00

		80.00



		

		

		Vữa

		m3

		0,078

		0,078

		0,078

		0,078



		

		

		Vật liệu khác

		%

		4

		4

		4

		4



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,38

		1,42

		1,56

		1,63



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





AE.81300
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (10 X 20 X 40)CM

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.813

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		120,0

		120,0

		120,0

		120,0



		

		

		Vữa

		m3

		0,084

		0,084

		0,084

		0,084



		

		

		Vật liệu khác

		%

		4

		4

		4

		4



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,53

		1,58

		1,73

		1,81



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





AE.81400
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (19 X 19 X 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 19cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.814

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		68,00

		68,00

		68,00

		68,00



		

		

		Vữa

		m3

		0,078

		0,078

		0,078

		0,078



		

		

		Vật liệu khác

		%

		4

		4

		4

		4



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,32

		1,36

		1,49

		1,56



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





AE.81500
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 X 19 X 39)CM

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 15cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.815

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		85,00

		85,00

		85,00

		85,00



		

		

		Vữa

		m3

		0,084

		0,084

		0,084

		0,084



		

		

		Vật liệu khác

		%

		4

		4

		4

		4



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,48

		1,52

		1,67

		1,75



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





AE.81600
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  (10 X 19 X 39)cm

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.816

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		127,0

		127,0

		127,0

		127,0



		

		

		Vữa

		m3

		0,088

		0,088

		0,088

		0,088



		

		

		Vật liệu khác

		%

		4,0

		4,0

		4,0

		4,0



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,53

		1,58

		1,73

		1,81



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





AE.81700
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 X19 X 24)CM


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 11,5cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.817

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		176,0

		176,0

		176,0

		176,0



		

		

		Vữa

		m3

		0,081

		0,081

		0,081

		0,081



		

		

		Vật liệu khác

		%

		4,0

		4,0

		4,0

		4,0



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,57

		1,62

		1,77

		1,85



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





AE.81800
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 X 9 X 24)cm

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 11,5cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.818

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		354,0

		354,0

		354,0

		354,0



		

		

		Vữa

		m3

		0,123

		0,123

		0,123

		0,123



		

		

		Vật liệu khác

		%

		4,0

		4,0

		4,0

		4,0



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,81

		1,86

		2,05

		2,14



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





AE.81900
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 X 20 X 30)cm

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 15cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.819

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		105,0

		105,0

		105,0

		105,0



		

		

		Vữa

		m3

		0,107

		0,107

		0,107

		0,107



		

		

		Vật liệu khác

		%

		4,0

		4,0

		4,0

		4,0



		

		

		Nhân công 3,7/7

		công

		1,47

		1,51

		1,66

		1,73



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





AE.85000 ÷ AE.87000 
XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa xây bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).


- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.


AE.85100
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 7,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.851

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		212

		212

		212

		212



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,27

		1,38

		1,52

		1,59



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.851

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		209

		209

		209

		209



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,077

		0,077

		0,077

		0,077



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,09

		1,12

		1,23

		1,29



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.85200
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC  (10 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 12,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.852

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		159

		159

		159

		159



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,22

		1,33

		1,46

		1,53



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





AE.85300
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC  (12,5 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 12,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.853

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		127

		127

		127

		127



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,01

		1,10

		1,21

		1,26



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.853

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		129

		129

		129

		129



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,050

		0,050

		0,050

		0,050



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,17

		1,21

		1,32

		1,38



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.85400
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 15 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.854

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		106

		106

		106

		106



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,96

		0,99

		1,08

		1,13



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.854

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		108

		108

		108

		108



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,043

		0,043

		0,043

		0,043



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,12

		1,22

		1,34

		1,40



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.85500
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (17,5 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 17,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.855

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		91

		91

		91

		91



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,90

		0,93

		1,02

		1,06



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.855

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		93

		93

		93

		93



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,038

		0,038

		0,038

		0,038



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,08

		1,18

		1,30

		1,35



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.85600
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 X 10 X 60)CM


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.856

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		80

		80

		80

		80



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,89

		0,97

		1,07

		1,11



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.856

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		82

		82

		82

		82



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,035

		0,035

		0,035

		0,035



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,04

		1,13

		1,25

		1,30



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.85700
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (25 X 10 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 25 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.857

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		64

		64

		64

		64



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,86

		0,89

		0,97

		1,01



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.857

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		66

		66

		66

		66



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,03

		0,03

		0,03

		0,03



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,00

		1,09

		1,20

		1,25



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.86100
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC  (7,5 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 7,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.861

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		109

		109

		109

		109



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,035

		0,035

		0,035

		0,035



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,05

		1,14

		1,26

		1,31



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.861

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		104

		104

		104

		104



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,077

		0,077

		0,077

		0,077





		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,90

		0,93

		1,02

		1,06



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.86200
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC  (10 X 20 X 60)cm

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.862

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		82

		82

		82

		82



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,035

		0,035

		0,035

		0,035



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,01

		1,10

		1,21

		1,26



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.862

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		80

		80

		80

		80



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,87

		0,90

		0,98

		1,03



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.86300
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (12,5 X 20 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 12,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.863

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		65

		65

		65

		65



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,035

		0,035

		0,035

		0,035



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,97

		1,00

		1,10

		1,14



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.863

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		64

		64

		64

		64



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,050

		0,050

		0,050

		0,050



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,83

		0,85

		0,94

		0,98



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





E.86400
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH  AAC  (15 X 20 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 15 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.864

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		55

		55

		55

		55



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,035

		0,035

		0,035

		0,035



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,93

		0,96

		1,05

		1,10



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.864

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		54

		54

		54

		54



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,043

		0,043

		0,043

		0,043



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,80

		0,82

		0,90

		0,94



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.86500
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 X 20 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 17,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.865

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		47

		47

		47

		47



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,035

		0,035

		0,035

		0,035



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,89

		0,92

		1,01

		1,05



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.865

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		46

		46

		46

		46



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,038

		0,038

		0,038

		0,038



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,77

		0,79

		0,87

		0,91



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.86600
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 X 20 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.866

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		41

		41

		41

		41



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,035

		0,035

		0,035

		0,035



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,85

		0,88

		0,96

		1,00



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





AE.86700
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 X 20 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 25 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.867

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		33

		33

		33

		33



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,035

		0,035

		0,035

		0,035



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,71

		0,73

		0,80

		0,84



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.867

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		33

		33

		33

		33



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,030

		0,030

		0,030

		0,030



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,82

		0,84

		0,93

		0,97



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.87100
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 X 30 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 7,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.871

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		73

		73

		73

		73



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,026

		0,026

		0,026

		0,026



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,94

		1,02

		1,13

		1,18



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 30 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.871

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		69

		69

		69

		69



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,077

		0,077

		0,077

		0,077



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,81

		0,83

		0,92

		0,96



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.87200
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 X 30 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.872

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		55

		55

		55

		55



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,026

		0,026

		0,026

		0,026



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,90

		0,98

		1,08

		1,13



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 30 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.872

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		53

		53

		53

		53



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,060

		0,060

		0,060

		0,060



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,77

		0,79

		0,87

		0,91



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.87300
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 X 30 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 12,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.873

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		44

		44

		44

		44



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,027

		0,027

		0,027

		0,027



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,86

		0,89

		0,97

		1,01



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 30 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.873

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		43

		43

		43

		43



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,050

		0,050

		0,050

		0,050



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,74

		0,76

		0,84

		0,87



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.87400
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 X 30 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 15 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.874

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		37

		37

		37

		37



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,026

		0,026

		0,026

		0,026



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,83

		0,85

		0,94

		0,98



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 30 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.874

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		36

		36

		36

		36



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,043

		0,043

		0,043

		0,043



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,71

		0,73

		0,80

		0,84



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.87500
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 X 30 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 17,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.875

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		32

		32

		32

		32



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,026

		0,026

		0,026

		0,026



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,80

		0,82

		0,90

		0,94



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 30 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.875

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		31

		31

		31

		31



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,038

		0,038

		0,038

		0,038



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,69

		0,71

		0,78

		0,81



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.87600
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 X 30 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.876

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		28

		28

		28

		28



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,026

		0,026

		0,026

		0,026



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,77

		0,79

		0,87

		0,91



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 30 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.876

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		27

		27

		27

		27



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,035

		0,035

		0,035

		0,035



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,66

		0,68

		0,75

		0,78



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.87700
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 X 30 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 25 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.877

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		22

		22

		22

		22



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,026

		0,026

		0,026

		0,026



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,74

		0,76

		0,84

		0,87



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30

		40





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.877

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		22

		22

		22

		22



		

		

		Vữa xây bê tông nhẹ

		m3

		0,030

		0,030

		0,030

		0,030



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,64

		0,66

		0,72

		0,76



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		50

		60

		70

		80





AE.88100
XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) XÂY BẰNG VỮA THÔNG THƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong định mức).


- Định mức chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.


AE.88110
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 X 10 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 7,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8811

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		193

		193

		193

		193



		

		

		Vữa

		m3

		0,169

		0,169

		0,169

		0,169



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,32

		1,44

		1,58

		1,65



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,026

		0,026

		0,026

		0,026



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8811

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		184

		184

		184

		184



		

		

		Vữa

		m3

		0,216

		0,216

		0,216

		0,216



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,14

		1,24

		1,37

		1,43



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,034

		0,034

		0,034

		0,034



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88120
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 X 10 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8812

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		145

		145

		145

		145



		

		

		Vữa

		m3

		0,168

		0,168

		0,168

		0,168



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,27

		1,38

		1,52

		1,59



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,026

		0,026

		0,026

		0,026



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





AE.88130
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 X 10 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 12,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8813

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		116

		116

		116

		116



		

		

		Vữa

		m3

		0,169

		0,169

		0,169

		0,169



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,05

		1,08

		1,19

		1,24



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,026

		0,026

		0,026

		0,026



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8813

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		119

		119

		119

		119



		

		

		Vữa

		m3

		0,141

		0,141

		0,141

		0,141



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,22

		1,33

		1,46

		1,53



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,022

		0,022

		0,022

		0,022



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88140
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 X 10 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 15 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8814

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		97

		97

		97

		97



		

		

		Vữa

		m3

		0,169

		0,169

		0,169

		0,169



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,01

		1,04

		1,14

		1,19



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,026

		0,026

		0,026

		0,026



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8814

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		101

		101

		101

		101



		

		

		Vữa

		m3

		0,120

		0,120

		0,120

		0,120



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,17

		1,28

		1,40

		1,46



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,020

		0,020

		0,020

		0,020



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





AE.88150
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 X 10 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 17,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8815

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		83

		83

		83

		83



		

		

		Vữa

		m3

		0,169

		0,169

		0,169

		0,169



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,96

		0,99

		1,08

		1,13



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,026

		0,026

		0,026

		0,026



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8815

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		88

		88

		88

		88



		

		

		Vữa

		m3

		0,108

		0,108

		0,108

		0,108



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,12

		1,22

		1,34

		1,40



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,017

		0,017

		0,017

		0,017



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88160
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 X 10 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8816

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		73

		73

		73

		73



		

		

		Vữa

		m3

		0,168

		0,168

		0,168

		0,168



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,93

		1,10

		1,22

		1,27



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,026

		0,026

		0,026

		0,026



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8816

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		78

		78

		78

		78



		

		

		Vữa

		m3

		0,098

		0,098

		0,098

		0,098



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,08

		1,18

		1,30

		1,35



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,040

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88170
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 X 10 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 25 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8817

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		58

		58

		58

		58



		

		

		Vữa

		m3

		0,169

		0,169

		0,169

		0,169



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,89

		0,92

		1,01

		1,05



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,026

		0,026

		0,026

		0,026



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8817

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		63

		63

		63

		63



		

		

		Vữa

		m3

		0,083

		0,083

		0,083

		0,083



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,04

		1,13

		1,25

		1,30



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88210
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 X 20 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 7,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8821

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		103

		103

		103

		103



		

		

		Vữa

		m3

		0,098

		0,098

		0,098

		0,098



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,07

		1,17

		1,28

		1,34



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8821

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		92

		92

		92

		92



		

		

		Vữa

		m3

		0,216

		0,216

		0,216

		0,216



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,92

		0,95

		1,04

		1,09



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,034

		0,034

		0,034

		0,034



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88220
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 X 20 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8822

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		78

		78

		78

		78



		

		

		Vữa

		m3

		0,098

		0,098

		0,098

		0,098



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,03

		1,12

		1,24

		1,29



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8822

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		73

		73

		73

		73



		

		

		Vữa

		m3

		0,168

		0,168

		0,168

		0,168



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,89

		0,92

		1,01

		1,05



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,026

		0,026

		0,026

		0,026



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88230
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 X 20 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 12,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8823

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		62

		62

		62

		62



		

		

		Vữa

		m3

		0,098

		0,098

		0,098

		0,098



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,99

		1,02

		1,12

		1,17



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8823

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		60

		60

		60

		60



		

		

		Vữa

		m3

		0,141

		0,141

		0,141

		0,141



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,85

		0,88

		0,96

		1,00



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,022

		0,022

		0,022

		0,022



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88240
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 X 20 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 15 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8824

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		52

		52

		52

		52



		

		

		Vữa

		m3

		0,098

		0,098

		0,098

		0,098



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,95

		0,98

		1,07

		1,12



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8824

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		51

		51

		51

		51



		

		

		Vữa

		m3

		0,122

		0,122

		0,122

		0,122



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,82

		0,84

		0,93

		0,97



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,019

		0,019

		0,019

		0,019



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		0,027

		



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88250
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 X 20 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 17,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8825

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		44

		44

		44

		44



		

		

		Vữa

		m3

		0,098

		0,098

		0,098

		0,098



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,91

		0,94

		1,03

		1,07



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8825

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		44

		44

		44

		44



		

		

		Vữa

		m3

		0,108

		0,108

		0,108

		0,108



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,78

		0,80

		0,88

		0,92



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,017

		0,017

		0,017

		0,017



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88260
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 X 20 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8826

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		39

		39

		39

		39



		

		

		Vữa

		m3

		0,098

		0,098

		0,098

		0,098



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,87

		0,90

		0,98

		1,03



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





AE.88270
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 X 20 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 25 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8827

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		31

		31

		31

		31



		

		

		Vữa

		m3

		0,098

		0,098

		0,098

		0,098



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,72

		0,74

		0,81

		0,85





		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8827

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		31

		31

		31

		31



		

		

		Vữa

		m3

		0,083

		0,083

		0,083

		0,083



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,84

		0,87

		0,95

		0,99



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88310
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 X 30 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 7,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8831

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		71

		71

		71

		71



		

		

		Vữa

		m3

		0,073

		0,073

		0,073

		0,073



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,94

		1,02

		1,13

		1,18



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 30 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8831

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		61

		61

		61

		61



		

		

		Vữa

		m3

		0,216

		0,216

		0,216

		0,216



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,81

		0,83

		0,92

		0,96



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,034

		0,034

		0,034

		0,034



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88320
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 X 30 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 10 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8832

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		53

		53

		53

		53



		

		

		Vữa

		m3

		0,074

		0,074

		0,074

		0,074



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,90

		0,98

		1,08

		1,13



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 30 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8832

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		48

		48

		48

		48



		

		

		Vữa

		m3

		0,169

		0,169

		0,169

		0,169



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,77

		0,79

		0,87

		0,91



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,027

		0,027

		0,027

		0,027



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88330
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 X 30 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 12,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8833

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		42

		42

		42

		42



		

		

		Vữa

		m3

		0,074

		0,074

		0,074

		0,074



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,86

		0,89

		0,97

		1,01



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 30 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8833

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		40

		40

		40

		40



		

		

		Vữa

		m3

		0,141

		0,141

		0,141

		0,141



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,74

		0,76

		0,84

		0,87



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,022

		0,022

		0,022

		0,022



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88340
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 X 30 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 15 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8834

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		35

		35

		35

		35



		

		

		Vữa

		m3

		0,074

		0,074

		0,074

		0,074



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,83

		0,85

		0,94

		0,98



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 30 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8834

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		34

		34

		34

		34



		

		

		Vữa

		m3

		0,120

		0,120

		0,120

		0,120



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,71

		0,73

		0,80

		0,84



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,019

		0,019

		0,019

		0,019



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88350
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 X 30 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 17,5 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8835

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		30

		30

		30

		30



		

		

		Vữa

		m3

		0,074

		0,074

		0,074

		0,074



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,80

		0,82

		0,90

		0,94



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 30 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8835

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		29

		29

		29

		29



		

		

		Vữa

		m3

		0,108

		0,108

		0,108

		0,108



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,69

		0,71

		0,78

		0,81



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,017

		0,017

		0,017

		0,017



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88360
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 X 30 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 20 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8836

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		26

		26

		26

		26



		

		

		Vữa

		m3

		0,074

		0,074

		0,074

		0,074



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,77

		0,79

		0,87

		0,91



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 30 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8836

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		26

		26

		26

		26



		

		

		Vữa

		m3

		0,098

		0,098

		0,098

		0,098



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,66

		0,68

		0,75

		0,78



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





AE.88370
XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 X 30 X 60)cm


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 25 cm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8837

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		21

		21

		21

		21



		

		

		Vữa

		m3

		0,074

		0,074

		0,074

		0,074



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,74

		0,76

		0,84

		0,87



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		1

		2

		3

		4





Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày 30 (cm)



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		≤ 16

		≤ 50

		> 50



		AE.8837

		Xây tường thẳng

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Gạch

		viên

		21

		21

		21

		21



		

		

		Vữa

		m3

		0,083

		0,083

		0,083

		0,083



		

		

		Vật liệu khác

		%

		6

		6

		6

		6



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,64

		0,66

		0,72

		0,76



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 801

		ca

		0,015

		0,015

		0,015

		0,015



		

		

		Máy vận thăng 0,8T

		ca

		-

		0,04

		-

		-



		

		

		Máy vận thăng lồng 3T

		ca

		-

		-

		0,025

		0,027



		

		

		Cẩu tháp 25T

		ca

		-

		-

		0,025

		-



		

		

		Cẩu tháp 40T

		ca

		-

		-

		-

		0,027



		

		

		Máy khác

		%

		-

		0,5

		0,5

		0,5



		

		5

		6

		7

		8





PHỤ LỤC

ĐỊNH MỨC CẤP PHỐI VỮA XÂY, TRÁT BÊ TÔNG NHẸ


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Mác vữa

		Nước (lít)



		

		

		

		50

		75

		Xây

		Trát



		B311

		Vữa khô trộn sẵn WALL 600 CLAIR

		kg

		1360

		-

		231

		-



		

		Vữa khô trộn sẵn WALL 900 CLAIR

		kg

		-

		1390

		236

		-



		

		Vữa khô trộn sẵn BLOCK-MORTAR (xây)

		kg

		1450

		1460

		306

		-



		

		Vữa khô trộn sẵn BLOCK-PLASTER (trát)

		kg

		1430

		1440

		-

		330



		

		Vữa khô trộn sẵn SCL-MOTAR (xây)

		kg

		-

		1488

		238

		-



		

		Vữa khô trộn sẵn SCL-MOTAR (trát)

		kg

		1467

		-

		-

		190



		

		Vữa khô trộn sẵn G9 (xây)

		kg

		-

		1354

		203

		-



		

		Vữa khô trộn sẵn G9 (trát trong)

		kg

		-

		1340

		-

		255



		

		Vữa khô trộn sẵn G9 (trát ngoài)

		kg

		-

		1350

		-

		257



		

		Vữa khô trộn sẵn Next Build (xây)

		kg

		1490

		-

		313

		-



		

		

		

		1

		2

		

		





Chương VI


CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ

AF.10000
VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN VÀ ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG


AF.17400
BÊ TÔNG THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tháp đèn



		

		

		

		

		Chiều cao ( m )



		

		

		

		

		≤ 25

		> 25



		AF.174

		Bê tông tháp đèn trên đảo

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Vữa

		m3

		1,076

		1,076



		

		

		Gỗ ván cầu công tác

		m3

		0,088

		0,088



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		9,98

		11,04



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy trộn 250lít

		ca

		0,109

		0,109



		

		

		Máy đầm dùi 1,5KW

		ca

		0,200

		0,200



		

		

		Tời điện 2T

		ca

		0,328

		0,399



		

		

		Máy phát điện 30KW

		ca

		0,109

		0,109



		

		10

		20





VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY


AF.30000
ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH


AF.33410
BÊ TÔNG DẦM HỘP CẦU

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AF.334

		Bê tông dầm hộp cầu

		Vật liệu

		

		



		

		

		Vữa

		m3

		1,015



		

		

		ống nhựa f75

		m

		1,020



		

		

		Vật liệu khác

		%

		4



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		11,65



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy bơm bê tông 50m3/h

		ca

		0,035



		

		

		Máy đầm dùi 1,5KW

		ca

		0,180



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		0,035



		

		

		Máy khác

		%

		2



		10





AF.33420
BÊ TÔNG DẦM BẢN CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AF.334

		Bê tông dầm bản cầu

		Vật liệu

		

		



		

		

		Vữa

		m3

		1,015



		

		

		Vật liệu khác

		%

		4



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		8,32



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy bơm bê tông 50m3/h

		ca

		0,035



		

		

		Máy đầm dùi 1,5KW

		ca

		0,180



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		0,035



		

		

		Máy khác

		%

		2



		

		20





AF.36000
CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM


AF.36500
BÊ TÔNG CỘT, DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bê tông cột

		Bê tông dầm

		Bê tông sàn



		AF.365

		Bê tông cột, dầm, sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Vữa bê tông

		m3

		1,030

		1,030

		1,030



		

		

		Lưới thép làm đầu đốc

		m2

		-

		0,260

		0,280



		

		

		Thép tròn

		kg

		-

		3,100

		1,090



		

		

		Que hàn f4

		kg

		-

		0,260

		0,255



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2

		2



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		4,86

		3,48

		4,78



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Máy bơm bê tông 50m3/h

		ca

		0,036

		0,036

		0,036



		

		

		Đầm dùi 1,5KW

		ca

		0,188

		0,188

		0,188



		

		

		Máy nâng thuỷ lực 135CV

		ca

		0,013

		0,013

		0,013



		

		

		Máy ủi 140CV

		ca

		0,020

		0,020

		0,026



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		-

		0,091

		0,089



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5



		

		10

		20

		30





AF.36500
BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bệ đỡ máy phát

		Buồng xoắn, ống hút



		AF.365

		Bê tông bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Vữa bê tông

		m3

		1,030

		1,030



		

		

		Lưới thép làm đầu đốc

		m2

		0,273

		0,273



		

		

		Thép tròn

		kg

		3,100

		3,100



		

		

		Que hàn f4

		kg

		0,328

		0,328



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		3,84

		6,09



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy bơm bê tông 50m3/h

		ca

		0,036

		0,036



		

		

		Đầm dùi 1,5KW

		ca

		0,188

		0,188



		

		

		Máy nâng thủy lực 135CV

		ca

		-

		0,068



		

		

		Máy ủi 140CV

		ca

		0,020

		0,020



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		0,116

		0,116



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5



		

		40

		50





AF.36500
BÊ TÔNG CHÈN BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AF.365

		Bê tông chèn buồng xoắn, ống hút trong hầm

		Vật liệu

		

		



		

		

		Vữa bê tông

		m3

		1,030



		

		

		Gỗ ván cầu công tác

		m3

		0,091



		

		

		Đinh các loại

		kg

		1,039



		

		

		Đinh đỉa các loại

		kg

		2,300



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		16,99



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy bơm bê tông 50m3/h

		ca

		0,036



		

		

		Đầm dùi 1,5KW

		ca

		0,188



		

		

		Máy ủi 140CV

		ca

		0,020



		

		

		Máy khác

		%

		5



		

		60





AF.38200
BÊ TÔNG XI MĂNG MẶT ĐƯỜNG ĐỔ BẰNG MÁY RẢI SP500


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, hoàn thiện bề mặt nền, san gạt lớp cát, tưới ẩm bề mặt nền; lên ga căng dây cáp, lấy cao độ, độ dốc; làm khe co dãn, lắp đặt thanh truyền lực, hoàn thiện bê tông tại vị trí máy không thực hiện được; tạo nhám bề mặt, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AF.382

		Bê tông xi măng mặt đường đổ bằng máy rải SP 500

		Vật liệu

		

		



		

		

		Vữa bê tông

		m3

		1,025



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,34



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy rải SP500

		ca

		0,012



		

		

		Máy đào 0,65m3

		ca

		0,012



		

		

		Ôtô tưới nước 5m3

		ca

		0,012



		

		

		Máy khác

		%

		5



		

		10





AF.52400
VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐỂ ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM


Thành phần công việc:


Nạp liệu tại trạm trộn, vận chuyển, quay đầu tại cửa hầm hoặc ngách hầm, lùi vào vị trí xả, xả vữa bê tông hầm, di chuyển về trạm trộn.


Đơn vị tính: 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cự ly vận chuyển trong hầm (km)



		

		

		

		

		Ê 0,5

		Ê 1,0

		Ê 1,5

		Ê 2,0

		Ê 2,5



		

		

		Ô tô chuyển trộn 6m3 cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn: 

		

		

		

		

		

		



		AF.5241

		Vận chuyển vữa bê tông để đổ bê tông trong hầm

		≤ 0,5km

		ca

		4,883

		5,883

		6,655

		7,369

		8,083



		AF.5242

		

		Ê 1,0km

		ca

		5,383

		6,383

		7,155

		7,869

		8,583



		AF.5243

		

		Ê 1,5km

		ca

		5,883

		6,883

		7,655

		8,369

		9,083



		AF.5244

		

		Ê 2,0km

		ca

		6,217

		7,217

		7,988

		8,702

		9,417



		AF.5245

		

		Ê 2,5km

		ca

		6,550

		7,550

		8,321

		9,036

		9,750



		AF.5246

		

		Ê 3,0km

		ca

		6,883

		7,883

		8,655

		9,369

		10,083



		AF.5247

		

		Ê 3,5km

		ca

		7,133

		8,133

		8,905

		9,619

		10,333



		AF.5248

		

		Ê 4,0km

		ca

		7,383

		8,383

		9,155

		9,869

		10,583



		

		1

		2

		3

		4

		5





AF.60000
CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP


AF.61900
CỐT THÉP THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép ≤ 10mm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 25

		> 25



		AF.619

		Cốt thép tháp đèn trên đảo

		Vật liệu 

		

		

		



		

		

		Thép tròn 

		kg

		1.025

		1.025



		

		

		Dây thép

		kg

		21,85

		21,85



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		24,62

		33,61



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy cắt uốn 5KW 

		ca

		0,440

		0,440



		

		

		Tời điện 2T

		ca

		0,113

		0,192



		

		

		Máy phát điện 30KW

		ca

		0,440

		0,440



		

		

		11

		12





Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép ≤ 18mm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 25

		> 25



		AF.619

		Cốt thép tháp đèn trên đảo

		Vật liệu 

		

		

		



		

		

		Thép tròn 

		kg

		1.040

		1.040



		

		

		Dây thép 

		kg

		14,57

		14,57



		

		

		Que hàn

		kg

		5,410

		5,410



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		19,93

		31,41



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy cắt uốn 5KW 

		ca

		0,440

		0,440



		

		

		Máy hàn 23KW 

		ca

		1,350

		1,400



		

		

		Tời điện 2T

		ca

		0,113

		0,192



		

		

		Máy phát điện 30KW

		ca

		1,350

		1,400



		

		

		21

		22





Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép >18mm



		

		

		

		

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		≤ 25

		> 25



		AF.619

		Cốt thép tháp đèn trên đảo

		Vật liệu 

		

		

		



		

		

		Thép tròn 

		kg

		1.040

		1.040



		

		

		Dây thép 

		kg

		14,57

		14,57



		

		

		Que hàn

		kg

		5,410

		5,410



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		19,56

		19,93



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy cắt uốn 5KW 

		ca

		0,440

		0,440



		

		

		Máy hàn 23KW 

		ca

		1,350

		1,400



		

		

		Tời điện 2T

		ca

		0,113

		0,192



		

		

		Máy phát điện 30KW

		ca

		1,350

		1,400



		

		31

		32





AF.65400
CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép



		

		

		

		

		Ê 10mm

		Ê 18mm

		> 18mm



		AF.654

		Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Thép tròn

		kg

		1005,0

		1020,0

		1020,0



		

		

		Dây thép

		kg

		21,420

		14,280

		14,280



		

		

		Que hàn

		kg

		-

		6,500

		6,930



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		20,15

		14,06

		11,70



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		-

		1,600

		1,730



		

		

		Máy cắt uốn 5KW

		ca

		0,400

		0,320

		0,160



		

		

		Cần cẩu 16T

		ca

		0,144

		0,108

		0,096



		

		10

		20

		30





AF.65500
CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép



		

		

		

		

		Ê 10mm

		Ê 18mm

		> 18mm



		AF.655

		Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Thép tròn

		kg

		1005,0

		1020,0

		1020,0



		

		

		Dây thép

		kg

		21,420

		14,280

		14,280



		

		

		Que hàn

		kg

		24,13

		6,500

		6,930



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		-

		16,87

		14,04



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		0,400

		1,600

		1,730



		

		

		Máy cắt uốn 5KW

		ca

		0,072

		0,320

		0,160



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		0,072

		0,072

		0,048



		

		

		Xà lan 200T

		ca

		0,072

		0,072

		0,048



		

		

		Xà lan 400T

		ca

		0,024

		0,072

		0,048



		

		

		Tàu kéo 150CV

		ca

		

		0,014

		0,012



		

		10

		20

		30





AF.66200
CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC KÉO SAU DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, do cắt và kéo cáp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AF.662

		Cáp thép dự ứng lực kéo sau dầm cẩu đổ tại chỗ.

		Vật liệu

		

		



		

		

		Thép cường độ cao

		kg

		1025



		

		

		Đá cắt

		viên

		6,700



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		25,20



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		0,153



		

		

		Tời điện 5T

		ca

		0,378



		

		

		Máy cắt cáp 10KW

		ca

		2,970



		

		

		Máy luồn cáp 15KW

		ca

		8,100



		

		

		Máy bơm nước 20KW

		ca

		1,170



		

		

		Máy nén khí 10m3/ph

		ca

		0,891



		

		

		Kích 250T

		ca

		3,300



		

		

		Kích 500T

		ca

		3,300



		

		

		Pa lăng xích 3T

		ca

		4,770



		

		

		Máy khác

		%

		1,5



		

		10





AF.68700
LẮP DỰNG CỐT THÉP CỘT TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép



		

		

		

		

		≤ 18mm

		> 18mm



		AF.687

		Lắp dựng cốt thép cột trong hầm gian máy, gian biến thế

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Que hàn

		kg

		9,080

		8,950



		

		

		Dây thép

		kg

		14,250

		12,200



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		21,90

		23,02



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		2,260

		2,230



		

		

		Máy nâng thủy lực 135CV

		ca

		0,100

		0,100



		

		

		Máy khác

		%

		2

		2



		

		10

		20





AF.68800
LẮP DỰNG CỐT THÉP DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép



		

		

		

		

		≤ 18mm

		> 18mm



		AF.688

		Lắp dựng cốt thép dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thế

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Que hàn

		kg

		9,950

		9,840



		

		

		Dây thép

		kg

		14,280

		12,200



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		29,17

		30,70



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		2,480

		2,460



		

		

		Máy nâng thủy lực 135CV

		ca

		0,100

		0,100



		

		

		Máy khác

		%

		2

		2



		

		10

		20





AF.68900
LẮP DỰNG CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÚT TRONG HẦM


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép



		

		

		

		

		≤ 18mm

		> 18mm



		AF.689

		Lắp dựng cốt thép bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Que hàn

		kg

		9,950

		9,840



		

		

		Dây thép

		kg

		14,280

		12,200



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		36,37

		37,63



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		2,480

		2,460



		

		

		Máy nâng thủy lực 135CV

		ca

		0,100

		0,100



		

		

		Máy khác

		%

		2

		2



		

		10

		20





AF.69100
SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép



		

		

		

		

		≤ 10mm

		≤ 18mm

		> 18mm



		AF.691

		Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Thép tròn

		kg

		1.005

		1.020

		1.020



		

		

		Dây thép

		kg

		21,420

		14,280

		14,280



		

		

		Que hàn

		kg

		-

		4,640

		5,300



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		11,65

		9,10

		7,00



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Máy cắt uốn 5KW

		ca

		0,400

		0,320

		0,160



		

		

		Máy hàn 23 KW

		ca

		-

		1,160

		1,270



		

		10

		20

		30





AF.69200
SẢN XUẤT THANH TRUYỀN LỰC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt thép, làm mũ, sơn và bôi trơn theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Thanh truyền lực khe co, khe giãn

		Thanh truyền lực khe dọc



		AF.692

		Sản xuất thanh truyền lực

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Thép tròn f ≤ 18mm

		kg

		-

		1.020



		

		

		Thép tròn f > 18mm

		kg

		1.050

		-



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		3



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		34,90

		24,40



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy cắt uốn 5KW

		ca

		0,320

		0,400



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5



		

		10

		20





AF.80000
CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN


AF.81700
VÁN KHUÔN GỖ THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO


Đơn vị tính: 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều cao (m)



		

		

		

		

		< 25

		>25



		AF.817

		Ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gỗ ván

		m3

		1,01

		1,01



		

		

		Gỗ đà, chống

		m3

		1,21

		1,21



		

		

		Bu lông M16

		cái

		1,60

		1,60



		

		

		Đinh

		kg

		12,40

		12,40



		

		

		Đinh đỉa

		cái

		16,50

		16,50



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		92,91

		97,56



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Tời điện 2T

		ca

		0,113

		0,192



		

		

		Máy phát điện 30KW

		ca

		0,113

		0,192



		

		10

		20





AF.87310
VÁN KHUÔN KIM LOẠI DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Định mức chưa tính công tác sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ hệ đà giáo)


Đơn vị tính : 1m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AF.873

		Ván khuôn kim loại dầm cầu đổ tại chỗ

		Vật liệu

		

		



		

		

		Thép tấm

		kg

		1,250



		

		

		Thép hình

		kg

		0,972



		

		

		Que hàn

		kg

		1,337



		

		

		Vật liệu khác

		%

		3



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		1,09



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		0,125



		

		

		Máy cắt uốn 5KW

		ca

		0,017



		

		

		Cần cẩu 16T

		ca

		0,010



		

		

		Máy khác

		%

		5



		

		10





AF.88100
SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ HỆ GIÁ LẮP CỐT THÉP BÊ TÔNG TRONG HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất hệ giá lắp thép hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính). 


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AF.881

		Sản xuất, lắp dựng hệ giá lắp cốt thép bê tông trong hầm

		Vật liệu

		

		



		

		

		Thép tấm các loại

		kg

		722,00



		

		

		Thép hình các loại

		kg

		220,00



		

		

		Thép tròn f20á25

		kg

		128,00



		

		

		Que hàn

		kg

		22,600



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		86,00



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Cần cẩu bánh xích 16T

		ca

		0,270



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		4,250



		

		

		Máy cắt uốn 5KW

		ca

		0,400



		

		

		Máy khoan đứng 4,5KW

		ca

		0,400



		

		

		Máy khác

		%

		2



		

		20





AF.88200
SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP SÀN, DẦM, TƯỜNG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Đơn vị tính: 1m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AF.882

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế

		Vật liệu


Thép hình


Thép tấm


Que hàn


Bu lông


Vật liệu khác


Nhân công 4,0/7


Máy thi công


Máy hàn 23KW


Cần cẩu bánh xích 16T


Máy khác

		kg


kg


kg


cái


%


công


ca


ca


%

		22,613


8,612


1,583


14,274


5


4,71


0,414


0,065


2



		

		30





AF.88200
SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP CONG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ

Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AF.882

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép cong trong hầm gian máy, gian biến thế

		Vật liệu

		

		



		

		

		Thép tấm

		kg

		722,000



		

		

		Thép hình

		kg

		220,000



		

		

		Thép tròn

		kg

		127,900



		

		

		Que hàn

		kg

		4,690



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		69,93



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		1,386



		

		

		Cần cẩu bánh xích 16T

		ca

		1,080



		

		

		Máy khác

		%

		2



		

		40





Ghi chú: Định mức chưa tính thu hồi vật liệu chính


AF.88200
SẢN XUẤT, LẮP DỰNG TÔN TRÁNG KẼM CHỐNG THẤM TRONG HẦM


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AF.882

		Sản xuất, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm

		Vật liệu

		

		



		

		

		Tôn tráng kẽm

		kg

		1100



		

		

		Que hàn

		kg

		7,500



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		36,00



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		1,410



		

		

		Máy nâng thủy lực 135CV

		ca

		1,682



		

		

		Máy khác

		%

		2



		

		50





Chương VII


CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

AG.12100
BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DẦM CẦU SUPER T


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, lắp đặt ván khuôn đầu dầm và ván khuôn trong, đổ bê tông trực tiếp vào khuôn từ xe chuyển trộn, xịt phụ gia Rugasol C vào cánh dầm, tạo nhám bề mặt cánh dầm, bảo dưỡng bê tông, tháo dỡ ván khuôn đầu dầm và ván khuôn trong, chuyển dầm từ khuôn đúc ra khu vực chứa dầm, hoàn thiện dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật và lưu giữ dầm. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 200m.


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AG.121

		Bê tông đúc sẵn dầm cầu Super T

		Vật liệu

		

		



		

		

		Vữa bê tông

		m3

		1,015



		

		

		Dầu Separol

		lít

		1,330



		

		

		Phụ gia Antisole E

		lít

		1,443



		

		

		Phụ gia Rugasol C

		lít

		1,603



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2,5



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		2,03



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy mài 2,7KW

		ca

		0,022



		

		

		Cẩu Long môn 90T

		ca

		0,074



		

		

		Máy đầm cạnh 3KW

		ca

		0,715



		

		

		Đầm dùi 2,8KW

		ca

		0,159



		

		

		Máy nén khí 300 m3/h

		ca

		0,03



		

		

		Máy bơm nước 6,5KW

		ca

		0,01



		

		

		Máy khác

		%

		1,5



		

		40





AG.12300
BÊ TÔNG THÙNG CHÌM CÁC LOẠI


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều cao thùng (m)



		

		

		

		

		≤ 4

		>4



		AG.123

		Bê tông thùng chìm các loại

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Vữa

		m3

		1,025

		1,025



		

		

		Giấy dầu

		m2

		0,790

		0,790



		

		

		Gỗ kê

		m3

		0,062

		0,075



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		2,56

		3,22



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy trộn 250l

		ca

		0,095

		0,095



		

		

		Đầm dùi 1,5KW

		ca

		0,180

		0,180



		

		10

		20





AG.12400
BÊ TÔNG KHỐI XẾP, KHỐI SEABEE CÁC LOẠI


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Khối xếp

		Khối SEABEE



		AG.124

		Bê tông khối xếp, khối SEABEE các loại

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Vữa

		m3

		1,025

		1,025



		

		

		Vật liệu khác

		%

		0,5

		0,5



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		2,54

		4,07



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy trộn 250l

		ca

		0,095

		0,095



		

		

		Đầm dùi 1,5KW

		ca

		0,089

		0,089



		

		10

		20





AG.12500
BÊ TÔNG RÙA, KHỐI TETRAPOD CÁC LOẠI 


Đơn vị tính: 1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Rùa

		Khối TETRAPOD



		AG.125

		Bê tông rùa, khối TETRAPOD các loại

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Vữa

		m3

		1,025

		1,025



		

		

		Bu lông

		cái

		-

		1,000



		

		

		Dây thép

		kg

		-

		0,300



		

		

		Tăng đơ

		cái

		-

		0,200



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		0,5



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		2,80

		5,71



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy trộn 250l

		ca

		0,095

		0,095



		

		

		Đầm dùi 1,5KW

		ca

		0,089

		0,089



		

		10

		20





AG.13400
CỐT THÉP DẦM CẦU SUPER T ĐÚC SẴN


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn định hình các cụm chi tiết cốt thép, vận chuyển các cụm định hình ra giá buộc, buộc liên kết các thanh thép dọc vào cụm định hình tạo thành lồng cốt thép dầm, cẩu, chuyển lồng cốt thép vào bệ đúc dầm, căn chỉnh, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 200m. (Công tác lắp đặt bản


 sắt đệm gối cầu được tính riêng).


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép



		

		

		

		

		≤ 18mm

		> 18mm



		AC.134

		Cốt thép dầm cầu Super T đúc sẵn

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Thép tròn

		kg

		1.020

		1.020



		

		

		Dây thép

		kg

		14,28

		14,28



		

		

		Que hàn

		kg

		2,542

		3,466



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		7,92

		4,41



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy cắt uốn 5KW

		ca

		0,21

		0,14



		

		

		Cẩu Long môn 90T

		ca

		0,11

		0,11



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		0,628

		0,806



		

		

		Máy khác

		%

		1

		1



		

		41

		42





AG.13500
CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC KÉO TRƯỚC DẦM CẦU SUPER T ĐÚC SẴN


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, cẩu, chuyển cáp từ kho ra bãi đúc, đặt cáp lên bệ đỡ, tở, luồn cáp vào khuôn và căng, kéo, đo cắt cáp, lắp neo cáp, căng kéo cáp, cắt các tao cáp khi bê tông đạt cường độ 35MPa, tháo neo, cắt lại từng sợi cáp sát mặt đầu dầm, trét epoxy phủ lên mặt cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 200m. (Tỷ lệ hao hụt thép trong định mức là 15% ứng với dầm dài 38,2m. Trường hợp dầm ngắn hơn 38,2m thì cứ nhỏ hơn 1m, tỷ lệ hao hụt thép được cộng thêm 2,5%).


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AG.135

		Cáp thép dự ứng lực kéo trước dầm cầu Super T đúc sẵn

		Vật liệu

		

		



		

		

		Thép cường độ cao

		kg

		1.150



		

		

		Đá cắt D180mm

		viên

		10,331



		

		

		Ôxy

		chai

		0,500



		

		

		Đất đèn

		kg

		3,500



		

		

		Neo cáp 15,2mm

		cái

		2,000



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2,000



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		24,00



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		0,120



		

		

		Tời điện 5T

		ca

		0,300



		

		

		Máy cắt cáp 10KW

		ca

		2,200



		

		

		Kích DUL 25T

		ca

		0,671



		

		

		Máy khác

		%

		2



		

		13





AG.13600
CỐT THÉP THÙNG CHÌM CÁC LOẠI


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép



		

		

		

		

		≤ 10mm

		≤ 18mm

		>18mm



		AG.136

		Cốt thép thùng chìm các loại

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Thép tròn

		kg

		1.005

		1.020

		1.020



		

		

		Dây thép

		kg

		21,42

		14,28

		14,28



		

		

		Que hàn

		kg

		-

		4,82

		4,82



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		14,14

		12,12

		10,45



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		-

		1,120

		1,120



		

		

		Máy cắt uốn 5KW

		ca

		0,400

		0,320

		0,160



		

		10

		20

		30





AG.13700
CỐT THÉP KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE CÁC LOẠI

Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép



		

		

		

		

		≤ 10mm

		≤ 18mm

		>18mm



		AG.137

		Cốt thép khối hộp, khối SEABEE các loại

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Thép tròn

		kg

		1.005

		1.020

		1.020



		

		

		Dây thép

		kg

		21,42

		14,28

		14,28



		

		

		Que hàn

		kg

		-

		4,82

		4,82



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		15,48

		10,81

		9,10



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		-

		1,210

		1,210



		

		

		Máy cắt uốn 5 KW

		ca

		0,400

		0,320

		0,160



		

		10

		20

		30





AG.13800
CỐT THÉP RÙA, KHỐI TETRAPOD CÁC LOẠI


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đường kính cốt thép



		

		

		

		

		≤ 10mm

		≤ 18mm

		>18mm



		AG.138

		Cốt thép rùa, khối TETRAPOD các loại

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Thép tròn

		kg

		1.005

		1.020

		1.020



		

		

		Dây thép

		kg

		14,28

		14,28

		14,28



		

		

		Que hàn

		kg

		

		4,64

		5,30



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		15,77

		12,20

		10,19



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		-

		1,150

		1,270



		

		

		Máy cắt uốn 5 KW

		ca

		0,400

		0,320

		0,160



		

		10

		20

		30





AG.22000
LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI, CẦU THANG V-3D


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, cắt tấm V-3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm V-3D, trộn vữa bê tông, phun vữa (2 mặt) bê tông tường, trần, đổ bê tông (2 mặt) sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


AG.22100
LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG


Đơn vị tính: 1m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày lõi xốp (mm)



		

		

		

		

		30

		40

		60

		80



		

		

		

		

		Chiều dày 1 lớp vữa (mm)



		

		

		

		

		25

		30

		40

		50



		AG.221

		Lắp dựng tấm V-3D làm tường

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Tấm V-3D

		m2

		1,060

		1,060

		1,060

		1,060



		

		

		Kẽm buộc 1mm

		kg

		0,088

		0,088

		0,088

		0,088



		

		

		Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M150

		m3

		0,062

		0,075

		0,101

		0,127



		

		

		Thép hình

		kg

		0,200

		0,200

		0,200

		0,200



		

		

		Thép hộp

		m

		0,018

		0,018

		0,018

		0,018



		

		

		Thép ống F42-49

		m

		0,069

		0,069

		0,069

		0,069



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2,5

		2,5

		2,5

		2,5



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,74

		0,78

		0,84

		0,87



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 250L

		ca

		0,024

		0,029

		0,04

		0,05



		

		

		Máy phun vữa 6m3/h

		ca

		0,017

		0,021

		0,028

		0,035



		

		

		Máy khác

		%

		3

		3

		3

		3



		

		10

		20

		30

		40





AG.22200
LẮP DỰNG TẤM SÀN


Đơn vị tính: 1m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày lõi xốp (mm)



		

		

		

		

		30

		40

		60

		80



		

		

		

		

		Chiều dày 1 lớp vữa (mm)



		

		

		

		

		35

		40

		50

		60



		AG.222

		Lắp dựng tấm V-3D làm sàn

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Tấm V-3D

		m2

		1,060

		1,060

		1,060

		1,060



		

		

		Kẽm buộc 1mm

		kg

		0,061

		0,061

		0,061

		0,061



		

		

		Vữa bê tông đá Dmax 0,5 M200

		m3

		0,076

		0,087

		0,110

		0,133



		

		

		Thép hình

		kg

		0,210

		0,210

		0,210

		0,210



		

		

		Gỗ ván cầu công tác

		m3

		0,0012

		0,0012

		0,0012

		0,0012



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2,5

		2,5

		2,5

		2,5



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		1,08

		1,12

		1,21

		1,27



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 250L

		ca

		0,016

		0,018

		0,023

		0,028



		

		

		Máy phun vữa 6m3/h

		ca

		0,008

		0,010

		0,012

		0,015



		

		

		Máy đầm bàn 1,0KW

		%

		0,004

		0,004

		0,004

		0,004



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		10

		20

		30

		40





AG.22300
LẮP DỰNG TẤM MÁI, CẦU THANG


Đơn vị tính: 1m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày lõi xốp (mm)



		

		

		

		

		30

		40

		60

		80



		

		

		

		

		Chiều dày 1 lớp vữa (mm)



		

		

		

		

		35

		40

		50

		60



		AG.223

		Lắp dựng tấm V-3D làm mái, cầu thang

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Tấm V-3D

		m2

		1,060

		1,060

		1,060

		1,060



		

		

		Kẽm buộc 1mm

		kg

		0,061

		0,061

		0,061

		0,061



		

		

		Vữa bê tông đá Dmax0,5 M200

		m3

		0,076

		0,087

		0,110

		0,133



		

		

		Thép hình

		kg

		0,210

		0,210

		0,210

		0,210



		

		

		Gỗ ván cầu công tác

		m3

		0,0012

		0,0012

		0,0012

		0,0012



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2,5

		2,5

		2,5

		2,5



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		1,24

		1,40

		1,53

		1,57



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		



		

		

		Máy trộn 250L

		ca

		0,016

		0,024

		0,026

		0,032



		

		

		Máy phun vữa 6m3/h

		ca

		0,008

		0,013

		0,013

		0,016



		

		

		Máy đầm dùi 1,5KW

		%

		0,004

		0,004

		0,004

		0,004



		

		

		Máy khác

		%

		5

		5

		5

		5



		

		10

		20

		30

		40





AG.22400
LẮP DỰNG LƯỚI THÉP V-3D TĂNG CƯỜNG GÓC TƯỜNG, SÀN, Ô CỬA, Ô TRỐNG, CẠNH TẤM, CẦU THANG

Đơn vị tính: 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AG.224

		Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang

		Vật liệu

		

		



		

		

		Lưới thép V-3D tăng cường

		m

		1,030



		

		

		Kẽm buộc 1mm

		kg

		0,044



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,07



		

		10





AG.32100
LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN NGOÀI BẰNG THÉP VÀO TRONG BỆ ĐÚC DẦM CẦU SUPER T

Thành phần công việc :


Chuẩn bị, lắp đặt các tổng đoạn ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, hàn nối các tổng đoạn, làm nhẵn bề mặt đường hàn, chỉnh sửa đồng bộ các tổng đoạn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 200m.


Đơn vị tính: 1m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AG.321

		Lắp đặt ván khuôn ngoài bằng thép vào trong bệ đúc dầm cầu Super T

		Vật liệu

		

		



		

		

		Que hàn

		kg

		0,180



		

		

		Đá mài

		viên

		0,068



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,44



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		0,020



		

		

		Máy mài 2,7KW

		ca

		0,020



		

		

		Cẩu long môn 90T

		ca

		0,018



		

		

		Máy khác

		%

		2



		

		22





Ghi chú: Định mức công tác tháo dỡ tính bằng 40% định mức công tác lắp đặt.


AG.32900
SỬA CHỮA VÁN KHUÔN TRONG DẦM CẦU SUPER T


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo, đánh dấu chỗ cần sửa chữa, thay thế, sửa khuyết tật, lấy dấu, cắt tẩy mài, khoan lỗ, hàn... gia công chi tiết cần sửa chữa, thay thế theo đúng yêu cầu về hình dạng, kích thước. Gá lắp chi tiết cần sửa chữa, thay thế, căn chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 1dầm


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AG.329

		Sửa chữa ván khuôn trong dầm cầu Super T

		Vật liệu

		

		



		

		

		Thép tấm

		kg

		67,82



		

		

		Thép hình

		kg

		22,61



		

		

		Đá mài

		viên

		0,098



		

		

		Ôxy

		chai

		0,151



		

		

		Gas

		kg

		0,452



		

		

		Que hàn

		kg

		0,818



		

		

		Dầu bôi

		kg

		0,293



		

		

		Gỗ kê

		m3

		0,001



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5,00



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		4,12



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		0,211



		

		

		Máy mài 2,7KW

		ca

		0,196



		

		

		Máy cắt tôn 15KW

		ca

		0,196



		

		

		Cần cẩu 10T

		ca

		0,211



		

		

		Máy khác

		%

		5



		

		

		10





AG.52400
LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU CẢNG TRÊN ĐẢO


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: 1cái


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Tấm bản

		Dầm

		Vòi voi



		

		

		

		

		Trọng lượng cấu kiện (tấn)



		

		

		

		

		≤ 10

		≤ 15

		> 15

		≤ 15

		> 15

		≤ 10

		> 10



		

		Lắp dựng cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng trên đảo

		Vật liệu

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		Que hàn

		kg

		2,04

		2,04

		4,08

		1,02

		3,06

		4,59

		6,12



		

		

		Xà nẹp

		bộ

		-

		-

		-

		1,02

		1,02

		-

		-



		

		

		Nhân công 5,0/7

		công

		2,44

		4,84

		9,68

		4,84

		9,68

		6,43

		9,68



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		

		

		

		

		



		AG.524

		- Tấm bản

		Cần cẩu 25T

		ca

		0,057

		0,081

		0,092

		0,287

		0,403

		0,057

		0,081



		AG.524

		- Dầm

		Xà lan 200T

		ca

		0,057

		0,081

		0,092

		0,287

		0,403

		0,057

		0,081



		AG.524

		- Vòi voi

		Ca nô 150CV

		ca

		0,012

		0,023

		0,023

		0,057

		0,081

		0,012

		0,023



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		0,575

		0,575

		1,150

		0,575

		0,920

		1,530

		2,300



		

		

		Máy phát điện 30KW

		ca

		0,575

		0,575

		1,150

		0,575

		0,920

		1,530

		2,300



		

		

		Máy khác

		%

		2

		2

		2

		2

		2

		2

		2



		

		11

		12

		13

		21

		22

		31

		32





AG.52511
LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER T BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẤU CẨU


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, rải thép tấm lót đường công vụ, đảo công vụ (kích thước 1,5x6x0,02m) bằng cẩu. Cẩu dầm từ vị trí lưu giữ lên xe vận chuyển (bằng cẩu long môn), từ xe vận chuyển vào vị trí lắp đặt (bằng 02 cần cẩu 80T) và lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc dỡ, di dời thép tấm lót đường công vụ. (áp dụng cho nhịp có chiều cao ≤ 9m).


Đơn vị tính: 1dầm


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AG.525

		Lắp dựng dầm cầu Super T bằng phương pháp đấu cẩu

		Vật liệu

		

		



		

		

		Thép tấm 20mm

		kg

		26,847



		

		

		Vật liệu khác

		%

		10



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		9,14



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Cẩu long môn 90T

		ca

		0,163



		

		

		Cần cẩu 80T

		ca

		1,319



		

		

		Máy khác

		%

		2



		

		11





Ghi chú: Công tác làm nền đường công vụ, đảo công vụ được tính riêng.


AG.52521
LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER T BẰNG THIẾT BỊ NÂNG HẠ DẦM


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, cẩu dầm từ vị trí lưu giữ lên xe vận chuyển (bằng cẩu long môn), từ xe vận chuyển vào vị trí lắp đặt (bằng thiết bị nâng hạ dầm) và lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1dầm


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AG.525

		Lắp dựng dầm Super T bằng thiết bị nâng hạ dầm

		Vật liệu

		

		



		

		

		Tà vẹt gỗ 14x22x18cm

		thanh

		2,598



		

		

		Vật liệu khác

		%

		10



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		8,57



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Cẩu long môn 90T

		ca

		0,163



		

		

		Thiết bị nâng hạ dầm 75T

		ca

		0,615



		

		

		Máy khác

		%

		2



		

		21





Ghi chú: Định mức công tác tháo dỡ tính bằng 60% định mức lắp dựng.


AG.52531
LẮP DỰNG DẦM CẦU I 33M BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẤU CẨU


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đưa xe vận chuyển vào vị trí, cẩu dầm từ vị trí lưu giữ lên xe vận chuyển (bằng 2 cần cẩu 80T), kê kích, giằng néo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển đến nhịp cầu. Rải thép tấm lót đường công vụ, đảo công vụ (kích thước 1,5x6x0,02m) bằng cẩu. Cẩu dầm từ xe vận chuyển vào vị trí lắp đặt (bằng 2 cần cẩu 80T) và lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc dỡ, di dời thép tấm lót đường công vụ. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: 1dầm


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AG.525

		Lắp dựng dầm I 33m bằng phương pháp đấu cẩu

		Vật liệu

		

		



		

		

		Thép tấm 20mm

		kg

		26,847



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		13,64



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Cần cẩu 80T

		ca

		1,695



		

		

		Ôtô đầu kéo 360CV

		ca

		0,328



		

		

		Moóc có điều khiển 50T

		ca

		0,328



		

		

		Máy khác

		%

		2



		

		31





AG.61000
LẮP KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE, KHỐI TETRAPOD VÀO VỊ TRÍ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công, dùng cẩu 25 tấn đặt trên xà lan nổi 200 tấn để lắp đặt khối TETRAPOD, dùng cần cẩu 10 tấn để lắp đặt các khối nhỏ được đặt trên cạn, trạm lặn phục vụ lắp đặt khối TETRAPOD vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật, hao phí vận chuyển khối hộp, rùa... từ nơi tập kết đế vị trí lắp đặt được tính riêng.


Ghi chú: Định mức cẩu lắp khối hộp, khối SEABEE, khối TETRAPOD vào vị trí trong bảng dưới đây tính cho điều kiện thi công bình thường có sóng Ê cấp 3. Trường hợp cẩu lắp ở điều kiện sóng > cấp 3 đến cấp 4 hao phí nhân công, máy thi công điều chỉnh với hệ số 1,2. Điều kiện sóng > cấp 4 đến cấp 6 hao phí nhân công, máy thi công điều chỉnh nhân với hệ số 1,5, sóng lớn hơn cấp 6 không thi công được.

AG.61100
LẮP KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE ĐƯỢC ĐẶT TRÊN BỜ VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)



		

		

		

		

		≤ 2

		≤ 10

		> 10



		AG.611

		Lắp khối hộp, khối SEABEE được đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,20

		0,421

		0,53



		

		

		Máy thi công:

		

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		-

		-

		0,085



		

		

		Cần cẩu 10T

		ca

		-

		0,063

		-



		

		

		Cần cẩu 5T

		ca

		0,032

		-

		-



		

		

		Máy khác

		%

		-

		-

		2



		

		10

		20

		30





AG.61200
LẮP KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE ĐƯỢC ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NỔI VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)



		

		

		

		

		≤ 2

		≤ 10

		> 10



		AG.612

		Lắp khối hộp, khối SEABEE được đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,24

		0,51

		0,64



		

		

		Máy thi công:

		

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 20T

		ca

		-

		0,063

		0,080



		

		

		Cần cẩu 5T

		ca

		0,016

		-

		-



		

		

		Xà lan 200 tấn

		ca

		0,010

		0,050

		0,060



		

		

		Tàu kéo 150CV

		ca

		0,004

		0,019

		0,020



		

		

		Trạm lặn

		giờ

		-

		0,125

		0,160



		

		10

		20

		30





AG.61300
LẮP KHỐI TETRAPOD ĐƯỢC ĐẶT TRÊN BỜ VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU 

Đơn vị tính: 1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)



		

		

		

		

		≤ 10

		≤ 15

		> 15



		AG.613

		Lắp khối TETRAPOD được đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu

		Nhân công 4,0/7

		công

		1,02

		1,15

		1,42



		

		

		Máy thi công:

		

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 10T

		ca

		0,071

		-

		-



		

		

		Cần cẩu 20T

		ca

		-

		0,111

		-



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		-

		-

		0,120



		

		

		Máy khác

		%

		0,5

		0,5

		0,5



		

		10

		20

		30





AG.61400
LẮP KHỐI TETRAPOD ĐƯỢC ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NỔI VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)



		

		

		

		

		≤ 10

		≤ 15

		> 15



		AG.614

		Lắp khối TETRAPOD được đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu

		Nhân công 5,0/7

		công

		1,16

		1,38

		1,70



		

		

		Máy thi công:

		

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 20T

		ca

		-

		0,100

		-



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		-

		-

		0,110



		

		

		Cần cẩu 10T

		ca

		0,016

		-

		-



		

		

		Xà lan 200T

		ca

		0,050

		-

		0,060



		

		

		Tàu kéo 150CV

		ca

		0,019

		0,020

		0,020



		

		

		Trạm lặn

		giờ

		0,125

		0,200

		0,200



		

		10

		20

		30





AG.62100
LẮP ĐẶT THÙNG CHÌM VÀO VỊ TRÍ


Thành phần công việc:


Hút nước làm nổi thùng tại khu vực tập kết, kéo thùng vào vị trí bằng tàu kéo 350CV, làm hố thế, kéo thùng vào vị trí bằng tời 5-10 tấn, cần cẩu 25 tấn đặt trên xà lan 400 tấn hỗ trợ. Bơm nước làm chìm thùng, thợ lặn căn chỉnh.


Đơn vị tính: 1 thùng


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trọng lượng 1 thùng (tấn)



		

		

		

		

		≤ 200

		≤ 300

		> 300



		AG.621

		Lắp đặt thùng chìm vào vị trí

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Dây nylon d=80mm

		m

		7,000

		10,00

		10,00



		

		

		Gỗ nhóm 3

		m3

		0,130

		0,130

		0,130



		

		

		Rọ thép

		cái

		1,000

		1,000

		1,000



		

		

		Cáp d=20mm

		m

		18,75

		18,75

		18,75



		

		

		Đá hộc xếp rọ

		m3

		1,230

		1,230

		1,230



		

		

		Nhân công 5,0/7

		công

		25,00

		35,00

		40,00



		

		

		Máy thi công:

		

		

		

		



		

		

		Tời điện 10T

		ca

		2,500

		3,500

		3,750



		

		

		Tời điện 5T

		ca

		2,500

		3,500

		3,750



		

		

		Tàu kéo 350CV

		ca

		0,500

		0,660

		0,660



		

		

		Xà lan 400T

		ca

		2,500

		3,500

		3,750



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		2,500

		3,500

		3,750



		

		

		Ca nô 54CV

		ca

		2,500

		3,500

		3,750



		

		

		Trạm lặn

		ca

		2,500

		3,500

		3,750



		

		

		Máy phát điện 30KW

		ca

		2,000

		2,000

		2,000



		

		

		Máy bơm nước điezel 5,5CV

		ca

		5,000

		8,000

		8,400



		

		10

		20

		30





AG.62200
VẬN CHUYỂN VÀ LẮP RÙA VÀO VỊ TRÍ


Đơn vị tính: 1 rùa


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AG.622

		Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí 

		Nhân công 4/7

		công

		5,000



		

		

		Thợ lặn 2/4

		giờ

		10,00



		

		

		Máy thi công:

		

		



		

		

		Cần cẩu 60T

		ca

		0,500



		

		

		Xà lan 400T

		ca

		0,500



		

		

		Tàu kéo 350CV

		ca

		0,500



		

		10





AG.63000
TÁCH CẤU KIỆN BÊ TÔNG KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE, KHỐITETRAPOD TẠI BÃI ĐÚC BẰNG CẦN CẨU


AG.63100
TÁCH CẤU KIỆN BÊ TÔNG KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)



		

		

		

		

		≤ 10

		≤ 15



		AG.631

		Tách cấu kiện bê tông khối hộp, khối SEABEE bằng cần cẩu

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,10

		0,15



		

		

		Máy thi công:

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 16T

		ca

		0,020

		-



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		-

		0,030



		

		10

		20





AG.63200
TÁCH CẤU KIỆN BÊ TÔNG KHỐI TETRAPOD BẰNG CẦN CẨU

Đơn vị tính: 1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)



		

		

		

		

		≤ 10

		≤ 15



		AG.632

		Tách cấu kiện bê tông khối TETRAPOD bằng cần cẩu

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,30

		0,35



		

		

		Máy thi công:

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 16T

		ca

		0,040

		-



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		-

		0,050



		

		10

		20





AG.64000
CHUYỂN KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE, KHỐI TETRAPOD


Thành phần công việc:


Chuẩn bị bãi tập kết khối bê tông các loại, cẩu các khối lên ôtô, cố định, vận chuyển đến nơi tập kết, dùng cẩu hạ xuống nơi qui định (công đoạn này chỉ áp dụng khi bãi đúc không đủ chứa khối xếp).


AG.64100
BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE

Đơn vị tính: 1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cự ly vận chuyển ≤ 500 (m)



		

		

		

		

		Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)



		

		

		

		

		≤ 10

		≤ 15



		AG.641

		Bốc xếp, vận chuyển khối hộp, khối SEABEE

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,20

		0,45



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 16T

		ca

		0,050

		-



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		-

		0,050



		

		

		Ôtô thùng 10T

		ca

		0,050

		-



		

		

		Ôtô thùng 20T

		ca

		-

		0,050



		

		10

		20





AG.64200
BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE 

Đơn vị tính: 1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cự ly vận chuyển ≤ 1000 (m)



		

		

		

		

		Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)



		

		

		

		

		≤ 10

		≤ 15



		AG.642

		Bốc xếp, vận chuyển khối hộp, khối SEABEE

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,30

		0,67



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 16T

		ca

		0,055

		-



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		-

		0,060



		

		

		Ôtô thùng 10T

		ca

		0,055

		-



		

		

		Ôtô thùng 20T

		ca

		-

		0,060



		

		10

		20





AG.64300 
BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI TETRAPOD 

Đơn vị tính: 1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cự ly vận chuyển ≤ 500 (m)



		

		

		

		

		Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)



		

		

		

		

		≤ 10

		≤ 15



		AG.643

		Bốc xếp, vận chuyển khối TETRAPOD

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,43

		0,50



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 16T

		ca

		0,080

		-



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		-

		0,080



		

		

		Ôtô thùng 10T

		ca

		0,080

		-



		

		

		Ôtô thùng 20T

		ca

		-

		0,080



		

		10

		20





AG.64400
BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI TETRAPOD 

Đơn vị tính: 1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cự ly vận chuyển ≤ 1000 (m)



		

		

		

		

		Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)



		

		

		

		

		≤ 10

		≤ 15



		AG.644

		Bốc xếp vận chuyển khối TETRAPOD

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,52

		0,60



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 16T

		ca

		0,065

		-



		

		

		Cần cẩu 25T

		ca

		-

		0,065



		

		

		Ôtô thùng 10T

		ca

		0,065

		-



		

		

		Ôtô thùng 20T

		ca

		-

		0,065



		

		10

		20





AG.64500
VẬN CHUYỂN TIẾP 1000M CÁC LOẠI CẤU KIỆN

Đơn vị tính: 1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Trọng lượng 1 cấu kiện (tấn)



		

		

		

		

		≤ 10

		≤ 15



		AG.645

		Vận chuyển tiếp 1000m các loại cấu kiện

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Ôtô thùng 10T

		ca

		0,010

		-



		

		

		Ôtô thùng 20T

		ca

		-

		0,012



		

		10

		20





Chương IX


SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

AI.21300
SẢN XUẤT PHAO NEO CÁC LOẠI TRÊN ĐẢO


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AI.213

		Sản xuất phao neo các loại trên đảo

		Vật liệu

		

		



		

		

		Thép hình

		kg

		51,000



		

		

		Thép tấm

		kg

		846,60



		

		

		Thép tròn

		kg

		18,400



		

		

		Thép đúc

		kg

		104,00



		

		

		Thép đặc D100

		kg

		85,200



		

		

		Bu lông 20x60

		cái

		13,800



		

		

		Que hàn

		kg

		29,200



		

		

		ô xy

		chai

		0,450



		

		

		Đất đèn

		kg

		1,830



		

		

		Sơn các loại

		kg

		4,300



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1



		

		

		Nhân công 4/7

		công

		47,29



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		6,600



		

		

		Máy cắt tôn 15KW

		ca

		0,520



		

		

		Máy khoan đứng 4,5KW

		ca

		1,640



		

		

		Máy phát điện 30KW

		ca

		6,600



		

		

		Máy khác

		%

		1



		

		10





AI.21400
SẢN XUẤT BÍCH NEO TÀU TRÊN ĐẢO

Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bích neo tàu



		

		

		

		

		≤ 5 tấn

		≤ 25 tấn



		AI.214

		Sản xuất bích neo tàu trên đảo

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Gang bích

		kg

		816,00

		854,000



		

		

		Thép hình U10

		kg

		66,300

		47,900



		

		

		Thép tấm d=10

		kg

		88,700

		70,400



		

		

		Bulông đầu T d=30

		kg

		49,000

		47,900



		

		

		Que hàn

		kg

		2,000

		2,000



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		31,15

		20,20



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy mài 2,7KW

		ca

		0,500

		0,500



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		0,500

		0,500



		

		

		Máy khoan đứng 4,5KW

		ca

		0,500

		0,500



		

		

		Máy phát điện 30KW

		ca

		0,500

		0,500



		

		

		Máy khác

		%

		1

		1



		

		10

		20





AI.21500
SẢN XUẤT ĐỆM TỰA TÀU TRÊN ĐẢO 

Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đệm tựa tàu



		

		

		

		

		≤ 1000 tấn

		≤ 500 tấn



		AI.215

		Sản xuất đệm tựa tàu trên đảo

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Đệm cao su đúc

		cái

		1,000

		1,000



		

		

		Ma ní d=20

		cái

		4,000

		4,000



		

		

		Thép bản d=20-10

		kg

		28,800

		17,800



		

		

		Thép tròn d=30

		kg

		18,900

		17,500



		

		

		Xích treo đệm d=20

		kg

		7,000

		4,500



		

		

		Que hàn

		kg

		0,400

		0,400



		

		

		Ô xy

		chai

		0,200

		0,200



		

		

		Đất đèn

		kg

		1,300

		1,300



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		7,40

		5,90



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		0,100

		0,100



		

		

		Máy phát điện 30KW

		ca

		0,100

		0,100



		

		

		Máy khác

		%

		1

		1



		

		10

		20





AI.65500
LẮP ĐẶT PHAO NEO CÁC LOẠI TRÊN BIỂN


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AI.655

		Lắp đặt phao neo các loại trên biển

		Vật liệu

		

		



		

		

		Thép tròn

		kg

		1,400



		

		

		Xích rùa

		kg

		417,00



		

		

		Maní

		kg

		158,00



		

		

		Gioăng cao su

		kg

		1,140



		

		

		Mắt xoay

		kg

		0,280



		

		

		Que hàn

		cái

		5,700



		

		

		Thép ray hoặc I

		kg

		74,000



		

		

		Thép tấm

		kg

		67,000



		

		

		Thép hình

		kg

		1,500



		

		

		Tà vẹt gỗ

		kg

		0,030



		

		

		Vật liệu khác

		%

		0,05



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		2,40



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		1,000



		

		

		Máy phát điện 30KW

		ca

		1,000



		

		

		Xà lan 400T

		ca

		0,470



		

		

		Tàu kéo 150

		ca

		0,470



		

		

		Cần cẩu 60T

		ca

		0,170



		

		

		Ca nô 12CV

		ca

		0,700



		

		

		Máy khác

		%

		1



		

		10





AI.65600
LẮP ĐẶT BÍCH NEO TÀU TRÊN ĐẢO 

Đơn vị tính: 1cái


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bích neo tàu



		

		

		

		

		≤ 5 tấn

		≤ 25 tấn



		AI.656

		Lắp đặt bích neo tàu trên đảo

		Vật liệu phụ

		

		

		



		

		

		Thép hình U10

		kg

		0,016

		0,019



		

		

		Thép tấm d=10

		kg

		0,022

		0,027



		

		

		Bulông đầu T d=30

		kg

		0,012

		0,019



		

		

		Vật liệu khác

		%

		3

		3



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		1,23

		1,54



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 5T

		ca

		0,230

		0,250



		

		

		Máy phát điện 30KW

		ca

		0,100

		0,100



		

		

		Máy khác

		%

		2

		2



		

		10

		20





AI.65700
LẮP ĐẶT ĐỆM TỰA TÀU TRÊN ĐẢO 

Đơn vị tính: 1bộ


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Đệm tựa tàu



		

		

		

		

		≤ 1000 tấn

		≤ 500 tấn



		AI.657

		Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Đệm cao su đúc

		cái

		4,000

		4,000



		

		

		Ma ní d=20

		cái

		1,000

		1,000



		

		

		Thép bản d=20-10

		kg

		0,029

		0,018



		

		

		Thép tròn d=30

		kg

		0,019

		0,018



		

		

		Xích treo đệm d=20

		kg

		0,007

		0,005



		

		

		Que hàn

		kg

		0,400

		0,400



		

		

		Ô xy

		chai

		0,007

		0,067



		

		

		Đất đèn

		kg

		0,200

		0,400



		

		

		Vật liệu khác

		%

		2

		2



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		1,24

		1,24



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 16T

		ca

		0,350

		0,400



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		0,100

		0,100



		

		

		Máy phát điện 30KW

		ca

		0,100

		0,100



		

		

		Máy khác

		%

		1

		1



		

		10

		20





Chương X


CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

AK.21300
TRÁT TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa trát bê tông nhẹ, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AK.21300
TRÁT TƯỜNG NGOÀI 

Đơn vị tính: 1m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày trát (cm)



		

		

		

		

		0,5

		0,7

		1,0



		AK.213

		Trát tường ngoài

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Vữa trát bê tông nhẹ

		m3

		0,006

		0,008

		0,011



		

		

		Vật liệu khác

		%

		0,3

		0,3

		0,3



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,15

		0,18

		0,22



		

		10

		20

		30





AK. 21400
TRÁT TƯỜNG TRONG


Đơn vị tính: 1m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Chiều dày trát (cm)



		

		

		

		

		0,5

		0,7

		1,0



		AK.214

		Trát tường trong

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Vữa trát bê tông nhẹ

		m3

		0,006

		0,008

		0,011



		

		

		Vật liệu khác

		%

		0,3

		0,3

		0,3



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		0,11

		0,14

		0,15



		

		10

		20

		30





AK.84910
SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN JOTUN

Đơn vị tính: 1m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dầm, trần, cột, tường trong nhà

		Tường ngoài nhà



		

		

		

		

		1 nước lót, 1 nước phủ

		1 nước lót, 2 nước phủ

		1 nước lót, 1 nước phủ

		1 nước lót, 2 nước phủ



		AK.849

		Sơn dầm, trần cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Sơn lót Jotashield Prime 07

		kg

		-

		-

		0,111

		0,111



		

		

		Sơn lót Jotasealer 03

		kg

		0,127

		0,127

		-

		-



		

		

		Sơn phủ Jotashield ngoài nhà

		kg

		-

		-

		0,110

		0,220



		

		

		Sơn phủ Strax Matt trong nhà

		kg

		0,138

		0,276

		

		



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1

		1

		1



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,042

		0,060

		0,046

		0,066



		

		11

		12

		13

		14





AK.84920
SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN JOTUN

Đơn vị tính: 1m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Dầm, trần, cột, tường trong nhà

		Tường ngoài nhà



		

		

		

		

		1 nước lót, 1 nước phủ

		1 nước lót, 2 nước phủ

		1 nước lót, 1 nước phủ

		1 nước lót, 2 nước phủ



		AK.849

		

		Vật liệu

		

		

		

		

		



		

		

		Sơn lót Jotashield Prime 07

		kg

		-

		-

		0,129

		0,129



		

		

		Sơn lót Jotasealer 03

		kg

		0,146

		0,146

		-

		-



		

		

		Sơn phủ Jotashield ngoài nhà

		kg

		-

		-

		0,121

		0,242



		

		

		Sơn phủ Strax Matt trong nhà

		kg

		0,150

		0,300

		-

		-



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1

		1

		1

		1



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,046

		0,066

		0,051

		0,073



		

		21

		22

		23

		24





AK.91100
SƠN KẺ ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ĐỘ NHÁM CAO BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG, CHIỀU DÀY LỚP SƠN 3,2 MM

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: 1m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AK.911

		Sơn kẻ đường bê tông nhựa độ nhám cao bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 3,2 mm

		Vật liệu

		

		



		

		

		Sơn dẻo nhiệt

		kg

		10,526



		

		

		Hạt thủy tinh

		kg

		0,450



		

		

		Gas đốt

		kg

		0,210



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1



		

		

		Nhân công 4,5/7

		công

		0,27



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A

		ca

		0,048



		

		

		Lò nấu sơn YHK 3A

		ca

		0,048



		

		

		Ôtô 2,5T

		ca

		0,036



		

		

		Máy khác

		%

		2



		

		51





Chương XI


CÁC CÔNG TÁC KHÁC

AL.16200
RẢI GIẤY DẦU LỚP CÁCH LY

Thành phần công việc:


Chuẩn bị; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m; kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền, chỉnh sửa mặt nền (nếu cần); kéo rải giấy dầu theo chiều ngang đường; đo, cắt giấy; ghim chặt giấy theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AL.162

		Rải giấy dầu lớp cách ly

		Vật liệu

		

		



		

		

		Giấy dầu

		m2

		112,0



		

		

		Vật liệu khác

		%

		0,2



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		1,18



		

		10





AL.24200
TRÁM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG KEO POLYVINYL CHLORIDE

Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 1m


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Loại khe



		

		

		

		

		Khe co

		Khe giãn

		Khe dọc



		AL.242

		Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đuờng bê tông

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Keo Polyvinyl chloride

		kg

		0,005

		0,017

		0,003



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,10

		0,20

		0,04



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Máy nén khí 600 m3/h

		ca

		0,005

		0,010

		0,010



		

		

		Máy khác

		%

		2

		2

		2



		

		21

		22

		23





AL.25200
LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN THÉP MẶT CẦU KHỚP NỐI KIỂU RĂNG LƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮP SAU

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt lớp bê tông Asphalt. Phá dỡ lớp chèn đệm chờ khe co giãn. Đục tẩy bề mặt ngoài của bê tông mặt và dầm cầu. Tháo dỡ và lắp đặt lại tấm bê tông dải phân cách. Đục tẩy rỉ và nắm chỉnh cốt thép chờ. Vệ sinh bề mặt bê tông mặt cầu trước khi đổ bê tông không co ngót.


Sản xuất chế tạo, lắp đặt hệ dưỡng cụm bu lông chờ, tháo dỡ hệ dưỡng. Lắp đặt khe co giãn thép mặt cầu khớp nối kiểu răng lược theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đục bỏ phần bê tông không co ngót thừa. Vệ sinh bề mặt bê tông trước khi đổ bù lớp vữa không co ngót. Mài mặt lớp bê tông không co ngót và lớp vữa không co ngót. Thu dọn, vệ sinh sau khi thi công. Kiểm tra độ nới lỏng của bu lông, xiết lại bu lông khe co dãn (sau 01 tháng).


Đơn vị tính: 1m

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AL.252

		Lắp đặt khe co giãn thép mặt cầu khớp nối kiểu răng lược bằng phương pháp lắp sau

		Vật liệu

		

		



		

		

		Ôxy

		chai

		0,036



		

		

		Đá mài

		viên

		0,274



		

		

		Đất đèn

		kg

		0,286



		

		

		Dầu bôi

		kg

		0,624



		

		

		Chổi cáp

		cái

		0,05



		

		

		Gỗ ván

		m3

		0,006



		

		

		Khe co dãn thép kiểu răng lược

		m

		1,05



		

		

		Lưỡi cắt bê tông D356mm

		cái

		0,022



		

		

		Mỡ các loại

		kg

		0,486



		

		

		Que hàn

		kg

		1,735



		

		

		Thép hình

		kg

		12,494



		

		

		Thép tấm

		kg

		1,91



		

		

		Vật liệu khác

		%

		1,5



		

		

		Nhân công 4,0/7

		công

		13,82



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Cần cẩu ôtô 10T

		ca

		0,082



		

		

		Máy cắt bê tông MCD 218

		ca

		0,018



		

		

		Máy cưa kim loại 2,7KW

		ca

		0,054



		

		

		Máy hàn 23KW

		ca

		0,698



		

		

		Máy khoan đứng 4,5KW

		ca

		0,048



		

		

		Máy mài 2,7KW

		ca

		0,434



		

		

		Máy nén khí diezen 600m3/h

		ca

		0,009



		

		

		Máy phay bào 7KW

		ca

		0,030



		

		

		Palăng xích 5T

		ca

		0,306



		

		

		Tời điện 5T

		ca

		0,306



		

		

		Máy phát điện 30KW

		ca

		0,615



		

		

		Máy khác

		%

		2



		

		23





AL.26100
LÀM KHE CO GIÃN, KHE ĐẶT THÉP CHỐNG NỨT TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)

Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, lấy dấu, tiến hành cắt tạo rãnh, đục tẩy theo yêu cầu kỹ thuật. (Chưa bao gồm thép liên kết cột, tường)

Đơn vị tính: 10m


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Khe co giãn

		Khe đặt thép



		AL.261

		Làm khe co giãn, khe đặt thép chống nứt

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Lưỡi cắt

		cái

		0,003

		0,003



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,02

		0,03



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Máy cắt gạch đá 1,7KW

		ca

		0,100

		0,100



		

		10

		20





AL.52900
CĂNG LƯỚI THÉP GIA CỐ TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC)


Thành phần công việc :


Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 

Đơn vị tính: 1m2

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lượng



		AL.529

		Căng lưới thép gia cố tường gạch ACC

		Vật liệu

		

		



		

		

		Lưới thép Φ1 a20

		m2

		1,100



		

		

		Vật liệu khác

		%

		10



		

		

		Nhân công 3,5/7

		công

		0,75



		

		

		Máy thi công

		

		



		

		

		Máy khoan bê tông cầm tay 0,75KW

		ca

		0,100



		

		10





AL.81100
ĐÓNG VẬT LIỆU RỜI VÀO BAO - LOẠI 20KG/BAO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xúc vật liệu vào bao, cân, khâu, buộc bao theo yêu cầu, xếp gọn thành đống từng loại.


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Số lớp bao



		

		

		

		

		Loại 1 lớp bao dứa

		Loại 2 lớp (1 bao dứa + 1 bao nilon)



		AL.811

		Đóng vật liệu rời vào bao

		Vật liệu

		

		

		



		

		

		Bao dứa

		cái

		52,50

		52,50



		

		

		Bao nilon

		cái

		-

		52,50



		

		

		Vật liệu khác

		%

		3

		3



		

		

		Nhân công

		

		

		



		

		

		Nhân công 3,0/7

		công

		0,45

		0,56



		

		10

		20





Ghi chú: Riêng xi măng khi đóng gói nếu vẫn để nguyên bao (50kg/bao) thì áp dụng 40% định mức của loại 2 bao dứa và nilon ở trên.

AL.82100
BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ KHO LÊN ÔTÔ VÀ TỪ ÔTÔ XUỐNG BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc hàng lên ôtô, dỡ hàng từ ôtô xuống bãi tập kết tại bờ biển, kê chèn, kiểm đếm từng loại theo yêu cầu.


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Loại vật tư, phụ kiện



		

		

		

		

		Vật liệu dời đã đóng bao

		Vật tư, phụ kiện khác



		AL.821

		Bốc lên ôtô và từ ôtô xuống bãi tập kết

		Nhân công 3,0/7

		công

		0,66

		0,94



		

		10

		20





AL.82200
BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN XUỐNG TÀU BIỂN BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc hàng xuống tàu biển, kê chèn, chằng buộc theo đúng yêu cầu.


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Loại vật tư, phụ kiện



		

		

		

		

		Vật liệu dời đã đóng bao

		Vật tư, phụ kiện khác



		AL.822

		Bốc xếp xuống tàu biển

		Nhân công 3,0/7

		công

		0,63

		0,89



		

		10

		20





AL.83100
BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN VÀO BỜ ĐẢO

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, buộc dây cáp nilon nối tàu mẹ với bờ đảo, bốc vật tư, phụ kiện xuống pông tông, chằng buộc, che bạt chống sóng nước, dòng chuyển pông tông vào bờ, bốc hàng lên bờ đảo, che chắn bảo vệ theo yêu cầu.


Đơn vị tính: 1tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cự ly vận chuyển



		

		

		

		

		≤ 300m

		≤ 500m

		V/c tiếp 100m



		AL.831

		Bốc xếp, vận chuyển từ tàu vào bờ

		Vật liệu

		

		

		

		



		

		

		Vải bạt

		m2

		0,2

		0,2

		-



		

		

		Cáp nilon d=20

		m

		0,933

		1,733

		0,4



		

		

		Vật liệu khác

		%

		5

		5

		5



		

		

		Nhân công 3,0/7

		công

		2,23

		2,29

		0,10



		

		

		Máy thi công

		

		

		

		



		

		

		Pông tông

		ca

		0,067

		0,083

		0,025



		

		

		Ca nô 30CV

		ca

		0,022

		0,028

		0,008



		

		

		Máy khác

		%

		3

		3

		3



		

		10

		20

		30





AL.83200
BỐC XẾP, VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ TÀU BIỂN LÊN CẦU TÀU TẠI BỜ ĐẢO

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu bằng thủ công hay thủ công kết hợp cơ giới, xếp gọn, phân loại theo yêu cầu.


Đơn vị tính: 1tấn

		Mã hiệu

		Công tác xây dựng

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Bốc xếp bằng thủ công

		Bốc xếp bằng cơ giới kết hợp thủ công



		AL.832

		Bốc xếp từ tàu lên cầu tàu

		Nhân công 3,0/7

		công

		0,50

		0,35



		

		

		Máy thi công

		

		

		



		

		

		Cần cẩu 5T

		ca

		-

		0,050



		

		10

		20





AL.83300
VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BỜ ĐẢO LÊN VỊ TRÍ THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ bờ đảo vận chuyển đến vị trí thi công, xếp gọn theo từng loại, kê chèn, che chắn và bảo vệ. 

Nhân công 3,0/7

Đơn vị tính: công

		Mã hiệu

		Thành phần hao phí

		Đơn vị

		Cự ly vận chuyển



		

		

		

		≤ 100m

		≤ 300m

		≤ 500m

		≥ 500m



		AL.833

		Cát

		tấn

		5,791

		4,849

		4,378

		3,976



		

		Đá dăm, sỏi

		tấn

		6,472

		5,126

		4,53

		3,952



		

		Đá hộc

		m3

		9,703

		7,664

		6,645

		5,889



		

		Nước

		m3

		14,625

		11,531

		9,984

		8,843



		

		Xi măng

		tấn

		7,852

		6,855

		6,357

		5,864



		

		Gạch xây

		1000v

		14,625

		11,531

		9,984

		8,843



		

		Gạch lát

		1000v

		12,891

		9,961

		8,496

		7,453



		

		Gỗ, cây chống, đà giáo

		m3

		8,594

		6,641

		5,664

		4,969



		

		Cốt thép

		tấn

		10,078

		8,320

		7,441

		6,722



		

		Vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công

		tấn

		13,219

		10,828

		9,633

		8,674



		

		10

		20

		30

		40





Ghi chú: Định mức trên tính cho địa hình có độ dốc ≤ 150 với địa hình có độ dốc lớn hơn thì định mức trên được nhân với hệ số điều chỉnh K sau:


+ Độ dốc từ > 150 đến ≤ 200, k=1,35. Độ dốc từ > 200 đến ≤ 250, k=1,7


+ Độ dốc từ > 250 đến ≤ 300, k=2,00. Độ dốc từ > 300 đến ≤ 350, k=2,5


+ Độ dốc từ > 350 đến ≤ 400, k=3,00. Độ dốc > 400, k=4,0


MỤC LỤC

		Mã hiệu

		Nội dung



		

		CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT



		AB.51700

		Phá đá mồ côi bằng máy đào gắn hàm kẹp



		AB.58700

		Phá đá đào hầm ngang bằng máy khoan D42mm



		AB.59500

		Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng thủ công



		AB.59600

		Bốc xúc, vận chuyển đất trong hầm bằng thủ công



		AB.61200

		Bơm cát san lấp mặt bằng từ phương tiện thủy (tàu hoặc xà lan)



		

		CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI



		AC.16000

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 4,5T



		AC.19000

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, búa Ê 4,5T



		AC.41100

		Làm cọc xi măng đất bằng phương pháp phun khô



		AC.41200

		Làm cọc xi măng đất bằng phương pháp phun ướt



		

		CHƯƠNG IV : CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG



		AD.12300

		Làm móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng



		AD.23000

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao, dày 2,2cm



		AD.23200

		Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt (loại CA 9,5)



		AD.26400

		Sản xuất bê tông nhựa Polyme cấp C bằng bê tông trạm trộn 80 tấn/h



		AD.27300

		Vận chuyển cấp phối đá dăm gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ bằng ôtô tự đổ



		

		CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ



		

		Xây gạch Block bê tông rỗng



		AE.81100

		Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (20x20x40)cm



		AE.81200

		Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (15x20x40)cm



		AE.81300

		Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (10x20x40)cm



		AE.81400

		Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (19x19x39)cm



		AE.81500

		Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (15x19x39)cm



		AE.81600

		Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (10x19x39)cm



		AE.81700

		Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (11,5x19x24)cm



		AE.81800

		Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (11,5x9x24)cm



		AE.81900

		Xây tường thẳng gạch Block bê tông rỗng (15x20x30)cm



		

		Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) xây bằng vữa bê tông nhẹ



		AE.85100

		Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x10x60)cm



		AE.85200

		Xây tường thẳng gạch AAC (10x10x60)cm



		AE.85300

		Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x10x60)cm



		AE.85400

		Xây tường thẳng gạch AAC (15x10x60)cm



		AE.85500

		Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x10x60)cm



		AE.85600

		Xây tường thẳng gạch AAC (20x10x60)cm



		AE.85700

		Xây tường thẳng gạch AAC (25x10x60)cm



		Ae.86100

		Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x20x60)cm



		Ae.86200

		Xây tường thẳng gạch AAC (10x20x60)cm



		Ae.86300

		Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x20x60)cm



		Ae.86400

		Xây tường thẳng gạch AAC (15x20x60)cm



		Ae.86500

		Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x20x60)cm



		Ae.86600

		Xây tường thẳng gạch AAC (20x20x60)cm



		Ae.86700

		Xây tường thẳng gạch AAC (25x20x60)cm



		AE.87100

		Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x30x60)cm



		AE.87200

		Xây tường thẳng gạch AAC (10x30x60)cm



		AE.87300

		Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x30x60)cm



		AE.87400

		Xây tường thẳng gạch AAC (15x30x60)cm



		AE.87500

		Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x30x60)cm



		AE.87600

		Xây tường thẳng gạch AAC (20x30x60)cm



		AE.87700

		Xây tường thẳng gạch AAC (25x30x60)cm



		

		Xây gạch bê tông khí chưng áp (AAC) xây bằng vữa thông thường



		AE.88110

		Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x10x60)cm



		AE.88120

		Xây tường thẳng gạch AAC (10x10x60)cm



		AE.88130

		Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x10x60)cm



		AE.88140

		Xây tường thẳng gạch AAC (15x10x60)cm



		AE.88150

		Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x10x60)cm



		AE.88160

		Xây tường thẳng gạch AAC (20x10x60)cm



		AE.88170

		Xây tường thẳng gạch AAC (25x10x60)cm



		AE.88210

		Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x20x60)cm



		AE.88220

		Xây tường thẳng gạch AAC (10x20x60)cm



		AE.88230

		Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x20x60)cm



		AE.88240

		Xây tường thẳng gạch AAC (15x20x60)cm



		AE.88250

		Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x20x60)cm



		AE.88260

		Xây tường thẳng gạch AAC (20x20x60)cm



		AE.88270

		Xây tường thẳng gạch AAC (25x20x60)cm



		AE.88310

		Xây tường thẳng gạch AAC (7,5x30x60)cm



		AE.88320

		Xây tường thẳng gạch AAC (10x30x60)cm



		AE.88330

		Xây tường thẳng gạch AAC (12,5x30x60)cm



		AE.88340

		Xây tường thẳng gạch AAC (15x30x60)cm



		AE.88350

		Xây tường thẳng gạch AAC (17,5x30x60)cm



		AE.88360

		Xây tường thẳng gạch AAC (20x30x60)cm



		AE.88370

		Xây tường thẳng gạch AAC (25x30x60)cm



		

		Phụ lục định mức cấp phối vữa xây, trát bê tông nhẹ



		

		CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ



		AF.17400

		Bê tông tháp đèn trên đảo đổ bằng thủ công



		AF.33410

		Bê tông dầm hộp cầu đổ bằng máy bơm



		AF.33420

		Bê tông dầm bản đổ bằng máy bơm



		AF.36510

		Bê tông cột trong hầm gian máy, hầm gian biến thế đổ bằng máy bơm



		AF.36520

		Bê tông dầm trong hầm gian máy, hầm gian biến thế đổ bằng máy bơm



		AF.36530

		Bê tông sàn trong hầm gian máy, hầm gian biến thế đổ bằng máy bơm



		AF.36540

		Bê tông bệ đỡ máy phát trong hầm đổ bằng máy bơm



		AF.36550

		Bê tông buồng xoắn, ống hút trong hầm đổ bằng máy bơm



		AF.36560

		Bê tông chèn buồng xoắn, ống hút trong hầm đổ bằng máy bơm



		AF.38200

		Bê tông xi măng mặt đường đổ bằng máy rải SP500



		AF.52400

		Vận chuyển vữa bê tông để đổ bê tông trong hầm



		AF.61900

		Sản xuất, lắp dựng cốt thép tháp đèn trên đảo



		AF.65400

		Sản xuất, lắp dựng cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn



		AF.65500

		Sản xuất, lắp dựng cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước



		AF.66200

		Cáp thép dự ứng lực kéo sau dầm cầu đổ tại chỗ



		AF.68700

		Lắp dựng cốt thép cột trong hầm gian máy, gian biến thế



		AF.68800

		Lắp dựng cốt thép dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thế



		AF.68900

		Lắp dựng cốt thép bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm



		AF.69100

		Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường



		AF.69200

		Sản xuất thanh truyền lực



		AF.81700

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo



		AF.87310

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại dầm cầu đổ tại chỗ



		AF.88100

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ hệ giá lắp cốt thép bê tông trong hầm



		AF.88230

		Sản xuất, lắp dặt, tháo dỡ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế



		AF.88240

		Sản xuất, lắp đặt, tháo dỡ ván khuôn thép cong trong hầm gian máy, gian biến thế



		AF.88250

		Sản xuất, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm



		

		CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



		AG.12100

		Bê tông đúc sẵn dầm cầu Super T



		AG.12300

		Bê tông thùng chìm các loại



		AG.12400

		Bê tông khối xếp, khối SEABEE các loại



		AG.12500

		Bê tông rùa, khối TETRAPOD các loại



		AG.13400

		Sản xuất, lắp đặt cốt thép dầm cầu Super T đúc sẵn



		AG.13500

		Cáp thép dự ứng lực kéo trước dầm cầu Super T đúc sẵn



		AG.13600

		Sản xuất, lắp đặt cốt thép thùng chìm các loại



		AG.13700

		Sản xuất, lắp đặt cốt thép khối hộp, khối SEABEE các loại



		AG.13800

		Sản xuất, lắp đặt cốt thép rùa, khối TETRAPOD các loại



		AG.22100

		Lắp dựng tấm tường V-3D



		AG.22200

		Lắp dựng tấm sàn V-3D



		AG.22300

		Lắp dựng tấm mái, cầu thang V-3D



		AG.22400

		Lắp dựng lới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang



		AG.32100

		Lắp đặt ván khuôn ngoài bằng thép vào trong bệ đúc dầm cầu Super T



		AG.32900

		Sửa chữa ván khuôn trong dầm cầu Super T



		AG.52400

		Lắp dựng cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng trên đảo



		AG.52511

		Lắp dựng dầm cầu Super T bằng phương pháp đấu cẩu



		AG.52521

		Lắp dựng dầm cầu Super T bằng thiết bị nâng hạ dầm



		AG.52531

		Lắp dựng dầm cầu I33m bằng phương pháp đấu cẩu



		AG.61100

		Lắp khối hộp, khối SEABEE được đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu



		AG.61200

		Lắp khối hộp, khối SEABEE được đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu



		AG.61300

		Lắp khối TETRAPOD được đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu



		AG.61400

		Lắp khối TETRAPOD được đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu



		AG.62100

		Lắp đặt thùng chìm vào vị trí



		AG.62200

		Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí



		AG.63100

		Tách cấu kiện bê tông khối hộp, khối SEABEE bằng cần cẩu



		AG.63200

		Tách cấu kiện bê tông khối hộp, khối TETRAPOD bằng cần cẩu



		AG.64100

		Bốc xếp vận chuyển khối hộp, khối SEABEE



		AG.64300

		Bốc xếp vận chuyển khối TETRAPOD



		AG.64500

		Vận chuyển tiếp 1000m các loại cấu kiện



		

		CHƯƠNG IX: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP



		AI.21300

		Sản xuất phao neo các loại trên đảo



		AI.21400

		Sản xuất bích neo tàu trên đảo



		AI.21500

		Sản xuất đệm tựa tàu trên đảo



		AI.65500

		Lắp đặt phao neo các loại trên biển



		AI.65600

		Lắp đặt bích neo tàu trên đảo



		AI.65700

		Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo



		

		CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC



		AK.21300

		Trát tường xây bằng gạch bê tông khí chưng áp



		AK.84900

		Sơn dầm, trần, cột, tường bằng sơn Jotun



		AK.91100

		Sơn kẻ đường bê tông nhựa độ nhám cao bằng sơn dẻo nhiệt phản quang



		

		CHƯƠNG XI: CÔNG TÁC KHÁC



		AL.16200

		Rải giấy dầu lớp cách ly



		AL.24200

		Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông bằng keo Polyvinyl Chloride



		AL.25200

		Lắp đặt khe co giãn thép mặt cầu khớp nối kiểu răng lược bằng phương pháp lắp sau



		AL.26100

		Làm khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưng áp



		AL.52900

		Căng lưới thép gia cố tường gạch bê tông khí chưng áp



		AL.81100

		Đóng vật liệu rời vào bao - loại 20kg/bao



		AL.82100

		Bốc xếp vật tư, phụ kiện từ kho lên ôtô và từ ôtô xuống bãi tập kết tại bờ biển bằng thủ công



		AL.82200

		Bốc xếp vật tư, phụ kiện từ bãi tập kết tại bờ biển xuống tàu biển bằng thủ công



		AL.83100

		Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu biển vào bờ đảo



		AL.83200

		Bốc xếp, vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu tại bờ đảo



		AL.83300

		Vận chuyển vật tư, phụ kiện từ bờ đảo lên vị trí thi công bằng thủ công






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































