	THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 1208/QĐ-TTg
	Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN ĐIỆN LỰC QUỐC GIA GIAI ĐOẠN 2011 - 2020 CÓ XÉT ĐẾN NĂM 2030
THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Luật Điện lực ngày 14 tháng 12 năm 2004;

Xét tờ trình số 2068/TTr-BCT ngày 11 tháng 3 năm 2011 của Bộ Công Thương và ý kiến của các Bộ, ngành về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 (gọi tắt là Quy hoạch điện VII) với các nội dung chính sau đây:
1. Quan điểm phát triển:
a) Phát triển ngành điện phải gắn liền với chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo đảm cung cấp đủ điện nền kinh tế quốc dân và đời sống xã hội.

b) Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước cho phát triển điện, kết hợp với việc nhập khẩu điện, nhập khẩu nhiên liệu hợp lý, đa dạng hóa các nguồn năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện, bảo tồn nhiên liệu và bảo đảm an ninh năng lượng cho tương lai.
c) Từng bước nâng cao chất lượng điện năng để cung cấp dịch vụ điện với chất lượng ngày càng cao. Thực hiện giá bán điện theo cơ chế thị trường nhằm khuyến khích đầu tư phát triển ngành điện; khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm và có hiệu quả.
d) Phát triển điện đi đôi với bảo vệ tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái; bảo đảm phát triển bền vững đất nước.

đ) Từng bước hình thành, phát triển thị trường điện cạnh tranh, đa dạng hóa phương thức đầu tư và kinh doanh điện. Nhà nước chỉ giữ độc quyền lưới điện truyền tải để đảm bảo an ninh hệ thống năng lượng quốc gia.

e) Phát triển ngành điện dựa trên cơ sở sử dụng hợp lý, có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng sơ cấp của mỗi miền; tiếp tục đẩy mạnh công tác điện khí hóa nông thôn, đảm bảo cung cấp đầy đủ, liên tục, an toàn cho nhu cầu điện tất cả các vùng trong toàn quốc.
2. Mục tiêu:

a) Mục tiêu tổng quát:

Sử dụng có hiệu quả nguồn tài nguyên năng lượng trong nước, kết hợp với nhập khẩu năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện; cung cấp đầy đủ điện năng với chất lượng ngày càng cao, giá cả hợp lý cho phát triển kinh tế - xã hội; đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Cung cấp đủ nhu cầu điện trong nước, sản lượng điện sản xuất và nhập khẩu năm 2015 khoảng 194 - 210 tỷ kWh; năm 2020 khoảng 330 - 362 tỷ kWh; năm 2030 khoản 695 - 834 tỷ kWh.

- Ưu tiên phát triển nguồn năng lượng tái tạo cho sản xuất điện, tăng tỷ lệ điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng này từ mức 3,5% năm 2010, lên 4,5% tổng điện năng sản xuất vào năm 2020 và 6,0% vào năm 2030.
- Giảm hệ số đàn hồi điện/GDP từ bình quân 2,0 hiện nay xuống còn bằng 1,5 vào năm 2015 và còn 1,0 vào năm 2020.

- Đẩy nhanh chương trình điện khí hóa nông thôn, miền núi đảm bảo đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện.

3. Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia:

a) Quy hoạch phát triển nguồn điện:

- Định hướng phát triển:
Phát triển nguồn điện theo các định hướng sau:

+ Phát triển cân đối công suất nguồn trên từng miền: Bắc, Trung và Nam, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện trên từng hệ thống điện miền nhằm giảm tổn thất truyền tải, chia sẻ công suất nguồn dự trữ và khai thác hiệu quả các nhà máy thủy điện trong các mùa.
+ Phát triển hợp lý các trung tâm điện lực ở các khu vực trong cả nước nhằm đảm bảo tin cậy cung cấp điện tại chỗ và giảm tổn thất kỹ thuật trên hệ thống điện quốc gia cũng như đảm bảo tính kinh tế của các dự án, góp phần phát triển kinh tế - xã hội cho từng vùng và cả nước.
+ Phát triển nguồn điện mới đi đôi với đầu tư chiều sâu, đổi mới công nghệ các nhà máy đang vận hành; đáp ứng tiêu chuẩn môi trường; sử dụng công nghệ hiện đại đối với các nhà máy điện mới.

+ Đa dạng hóa các hình thức đầu tư phát triển nguồn điện nhằm tăng cường cạnh tranh, nâng cao hiệu quả kinh tế.

- Quy hoạch phát triển nguồn điện:

+ Ưu tiên phát triển nguồn điện từ năng lượng tái tạo (điện gió, điện mặt trời, điện sinh khối,…), phát triển nhanh, từng bước gia tăng tỷ trọng của điện năng sản xuất từ nguồn năng lượng tái tạo:

. Đưa tổng công suất nguồn điện gió từ mức không đáng kể hiện nay lên khoảng 1.000 MW vào năm 2020, khoảng 6.200 MW vào năm 2030; điện năng sản xuất từ nguồn điện gió chiếm tỷ trọng từ 0,7% năm 2020 lên 2,4% vào năm 2030.

. Phát triển điện sinh khối, đồng phát điện tại các nhà máy đường, đến năm 2020, nguồn điện này có tổng công suất khoảng 500 MW, nâng lên 2.000 MW vào năm 2030; tỷ trọng điện sản xuất tăng từ 0,6% năm 2020 lên 1,1% năm 2030.
+ Ưu tiên phát triển các nguồn thủy điện, nhất là các dự án lợi ích tổng hợp: Chống lũ, cấp nước, sản xuất điện; đưa tổng công suất các nguồn thủy điện từ 9.200 MW hiện nay lên 17.400 MW vào năm 2020.

+ Nghiên cứu đưa nhà máy thủy điện tích năng vào vận hành phù hợp với sự phát triển của hệ thống điện nhằm nâng cao hiệu quả vận hành của hệ thống: Năm 2020, thủy điện tích năng có tổng công suất 1.800 MW; nâng lên 5.700 MW vào năm 2030.
+ Phát triển các nhà máy nhiệt điện với tỷ lệ thích hợp, phù hợp với khả năng cung cấp và phân bố của các nguồn nhiên liệu:

. Nhiệt điện sử dụng khí thiên nhiên: Đến năm 2020, công suất nguồn điện sử dụng khí thiên nhiên khoảng 10.400 MW, sản xuất khoảng 66 tỷ kWh điện, chiếm tỷ trọng 20% sản lượng điện sản xuất; định hướng đến năm 2030 có tổng công suất khoảng 11.300 MW, sản xuất khoảng 73,1 tỷ kWh điện, chiếm tỷ trọng 10,5% sản lượng điện.
Khu vực Đông Nam Bộ: Bảo đảm nguồn khí ổn định cung cấp cho các nhà máy điện tại: Bà Rịa, Phú Mỹ và Nhơn Trạch.
Khu vực miền Tây Nam Bộ: Khẩn trương đưa khí từ Lô B vào bờ từ năm 2015 để cung cấp cho các nhà máy điện tại Trung tâm điện lực Ô Môn với tổng công suất khoảng 2.850 MW, đưa tổng công suất các nhà máy điện đốt khí tại khu vực này lên đến 4.350 MW vào năm 2016, hàng năm sử dụng khoảng 6,5 tỷ m3 khí, sản xuất 31,5 tỷ kWh.

Khu vực miền Trung: Dự kiến sau năm 2020 sẽ phát triển một nhà máy điện khoảng 1.350 MW tiêu thụ khoảng 1,3 tỷ m3 khí/năm.

. Nhiệt điện than: Khai thác tối đa nguồn than trong nước cho phát triển các nhà máy nhiệt điện, ưu tiên sử dụng than trong nước cho các nhà máy nhiệt điện khu vực miền Bắc. Đến năm 2020, tổng công suất nhiệt điện đốt than khoảng 36.000 MW, sản xuất khoảng 156 tỷ kWh (chiếm 46,8% sản lượng điện sản xuất), tiêu thụ 67,3 triệu tấn than. Đến năm 2030, tổng công suất nhiệt điện đốt than khoảng 75.000 MW, sản xuất khoảng 394 tỷ kWh (chiếm 56,4% sản lượng điện sản xuất), tiêu thụ 171 triệu tấn than. Do nguồn than sản xuất trong nước hạn chế, cần xem xét xây dựng và đưa các nhà máy nhiệt điện sử dụng than nhập vào vận hành từ năm 2015.
+ Phát triển các nhà máy điện hạt nhân bảo đảm ổn định cung cấp điện trong tương lai khi nguồn năng lượng sơ cấp trong nước bị cạn kiệt: Đưa tổ máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam vào vận hành năm 2020; đến năm 2030 nguồn điện hạt nhân có công suất 10.700 MW, sản xuất khoảng 70,5 tỷ kWh (chiếm 10,1% sản lượng điện sản xuất).

+ Phát triển các nhà máy điện sử dụng khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) nhằm thực hiện đa dạng hóa các nguồn nhiên liệu cung cấp cho sản xuất điện, bảo đảm an ninh cung cấp điện và khí đốt. Năm 2020, công suất nguồn điện sử dụng LNG khoảng 2.000 MW; định hướng đến năm 2030, công suất tăng lên khoảng 6.000 MW.

+ Xuất, nhập khẩu điện: Thực hiện trao đổi điện năng có hiệu quả với các nước trong khu vực, bảo đảm lợi ích của các bên, tăng cường trao đổi để đảm bảo an toàn hệ thống, đẩy mạnh nhập khẩu tại các vùng có tiềm năng về thủy điện, trước hết là Lào, tiếp đó là Campuchia, Trung Quốc. Dự kiến đến năm 2020, công suất điện nhập khẩu khoảng 2200 MW, năm 2030 khoảng 7000 MW.

- Cơ cấu nguồn điện:
. Năm 2020: Tổng công suất các nhà máy điện khoảng 75.000 MW, trong đó: Thủy điện chiếm 23,1%; thủy điện tích năng 2,4%; nhiệt điện than 48,0%; nhiệt điện khí đốt 16,5% (trong đó sử dụng LNG 2,6%); nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo 5,6%; điện hạt nhân 1,3% và nhập khẩu điện 3,1%.

Điện năng sản xuất và nhập khẩu năm 2020 khoảng 330 tỷ kWh, trong đó: Thủy điện chiếm 19,6%; nhiệt điện than 46,8%; nhiệt điện khí đốt 24,0% (trong đó sử dụng LNG 4,0%); nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo 4,5%; điện hạt nhân 2,1% và nhập khẩu điện 3,0%.

. Định hướng đến năm 2030: Tổng công suất các nhà máy điện khoảng 146.800 MW, trong đó Thủy điện chiếm 11,8%; thủy điện tích năng 3,9%; nhiệt điện than 51,6%; nhiệt điện khí đốt 11,8% (trong đó sử dụng LNG 4,1%); nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo 9,4%; điện hạt nhân 6,6% và nhập khẩu điện 4,9%.
Điện năng sản xuất năm 2030 là 695 tỷ kWh, thủy điện chiếm 9,3%; nhiệt điện than 56,4%; nhiệt điện khí đốt 14,4% (trong đó sử dụng LNG 3,9%); nguồn điện sử dụng năng lượng tái tạo 6,0%; điện hạt nhân 10,1% và nhập khẩu điện 3,8%.

Danh mục và tiến độ đưa vào vận hành các dự án nguồn điện tại các Phụ lục I, II và III kèm theo Quyết định này.

b) Quy hoạch phát triển lưới điện:

- Tiêu chí xây dựng Quy hoạch phát triển lưới điện:

+ Lưới điện truyền tải được đầu tư đạt tiêu chuẩn độ tin cậy N-1 cho các thiết bị chính và đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Quy định lưới điện truyền tải.

+ Phát triển lưới điện phù hợp với tiêu chuẩn kỹ thuật của các nước trong khu vực, bảo đảm kết nối, hòa đồng bộ hệ thống điện Việt Nam với hệ thống điện các nước trong khu vực.
+ Lưới điện truyền tải phải có dự trữ, đơn giản, linh hoạt, bảo đảm chất lượng điện năng (điện áp, tần số) cung cấp cho phụ tải.
+ Lựa chọn cấp điện áp truyền tải hợp lý trên cơ sở công suất truyền tải và khoảng cách truyền tải.

- Định hướng phát triển:
+ Phát triển lưới điện truyền tải phải đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành các nhà máy điện để đạt được hiệu quả đầu tư chung của toàn hệ thống.

+ Phát triển lưới điện truyền tải phù hợp với chiến lược phát triển ngành, quy hoạch phát triển điện lực và các quy hoạch khác của địa phương.

+ Phát triển lưới truyền tải 220 kV và 500 kV nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, giảm tổn thất điện năng, bảo đảm huy động thuận lợi các nguồn điện trong mùa mưa, mùa khô và huy động các nguồn điện trong mọi chế độ vận hành của thị trường điện.

+ Phát triển lưới 220 kV và 110 kV, hoàn thiện mạng lưới điện khu vực nhằm nâng cao độ ổn định, tin cậy cung cấp điện, giảm thiểu tổn thất điện năng, tạo điều kiện thuận lợi cho việc cải tạo lưới trung áp sang cấp điện áp 22 kV và điện khí hóa nông thôn.

+ Phát triển đường dây truyền tải điện có dự phòng cho phát triển lâu dài trong tương lai, sử dụng cột nhiều mạch, nhiều cấp điện áp đi chung trên một hàng cột để giảm diện tích chiếm đất. Đối với các thành phố, các trung tâm phụ tải lớn, sơ đồ lưới điện phải có độ dự trữ và tính linh hoạt cao hơn; thực hiện việc hiện đại hóa và từng bước ngầm hóa lưới điện tại các thành phố, thị xã, hạn chế tác động xấu đến cảnh quan, môi trường.

+ Từng bước hiện đại hóa lưới điện, cải tạo, nâng cấp các thiết bị đóng cắt, bảo vệ và tự động hóa của lưới điện; nghiên cứu sử dụng các thiết bị FACTS, SVC để nâng cao giới hạn truyền tải; từng bước hiện đại hóa hệ thống điều khiển.

+ Nghiên cứu triển khai áp dụng công nghệ “Lưới điện thông minh - Smart Grid”, tạo sự tương tác giữa hộ sử dụng điện, thiết bị sử dụng điện với lưới cung cấp để khai thác hiệu quả nhất khả năng cung cấp nhằm giảm chi phí trong phát triển lưới điện và nâng cao độ an toàn cung cấp điện.

- Quy hoạch phát triển lưới điện:

+ Quy hoạch phát triển lưới điện truyền tải siêu cao áp:

. Điện áp 500 kV là cấp điện áp truyền tải siêu cao áp chủ yếu của Việt Nam.
. Nghiên cứu khả năng xây dựng cấp điện áp 750 kV, 1000 kV hoặc truyền tải bằng điện một chiều giai đoạn sau năm 2020.

. Lưới điện 500 kV được sử dụng để truyền tải công suất từ Trung tâm điện lực, các nhà máy điện lớn đến các trung tâm phụ tải lớn trong từng khu vực và thực hiện nhiệm vụ trao đổi điện năng giữa các vùng, miền để bảo đảm vận hành tối ưu hệ thống điện.
+ Quy hoạch phát triển lưới điện truyền tải 220 kV:
. Các trạm biến áp xây dựng với quy mô từ 2 đến 3 máy biến áp; xem xét phát triển trạm có 4 máy biến áp và trạm biến áp GIS, trạm biến áp ngầm tại các thành phố lớn.

. Các đường dây xây dựng mới tối thiểu là mạch kép; đường dây từ các nguồn điện lớn, các trạm biến áp 500/220 kV thiết kế tối thiểu mạch kép sử dụng dây dẫn phân pha.

Bảng 1. Khối lượng lưới điện truyền tải dự kiến xây dựng theo từng giai đoạn

	Hạng mục
	Đơn vị
	2011 - 2015
	2016 - 2020
	2021 - 2025
	2026 - 2030

	Trạm 500 kV
	MVA
	17.100
	26.750
	24.400
	20.400

	Trạm 220 kV
	MVA
	35.863
	39.063
	42.775
	53.250

	ĐZ 500 kV
	km
	3.833
	4.539
	2.234
	2.724

	ĐZ 220 kV
	km
	10.637
	5.305
	5.552
	5.020


+ Quy hoạch phát triển lưới điện 110 kV và lưới điện phân phối:
. Đầu tư phát triển lưới điện 110 kV và lưới điện phân phối đồng bộ với lưới điện truyền tải nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng quy định tại Quy định lưới điện phân phối.

. Áp dụng công nghệ hiện đại nhằm nâng cao chất lượng lưới điện phân phối, từng bước ngầm hóa lưới điện các thành phố, thị xã để hạn chế ảnh hưởng đến cảnh quan, môi trường. Sử dụng các giải pháp công nghệ hiện đại trong đầu tư và quản lý vận hành nhằm giảm tổn thất điện năng tiến tới xây dựng lưới điện thông minh, cộng đồng thông minh nhằm giảm tổn thất điện năng, nâng cao hiệu quả sử dụng điện.
Danh mục và tiến độ các dự án lưới điện truyền tải đầu tư mới theo Phụ lục IV và V ban hành kèm theo Quyết định này.
c) Liên kết lưới điện với các nước trong khu vực:

- Thực hiện chương trình hợp tác, liên kết lưới điện với các nước trong khu vực Đông Nam Á (ASEAN) và các nước tiểu vùng Mê Kông mở rộng (GMS).

- Liên kết lưới điện với Lào:
+ Khu vực Bắc Lào: Bằng cấp điện áp 220 kV và 500 kV về hướng Thanh Hóa và Nho Quan (Ninh Bình) và Sơn La.

+ Khu vực Trung và Nam Lào: Bằng cấp điện áp 220 kV và 500 kV về hướng Thạch Mỹ (Quảng Nam) và Pleiku (Gia Lai).

- Liên kết lưới điện với Campuchia:

+ Liên kết mua bán điện với Campuchia qua các cấp điện áp 220 kV và 500 kV tùy thuộc vào công suất.

- Liên kết lưới điện Trung Quốc:

+ Duy trì nhập khẩu qua các cấp điện áp 110 kV và 220 kV.

+ Nghiên cứu nhập khẩu bằng cấp điện áp 500 kV hoặc điện áp một chiều với tổng công suất nhập khẩu khoảng 2000 ÷ 3000 MW.

d) Về cung cấp điện cho khu vực nông thôn miền núi và hải đảo:

- Mục tiêu:

+ Đầu tư mới bằng lưới điện quốc gia hoặc nguồn điện tại chỗ (thủy điện nhỏ, cực nhỏ; pin mặt trời, gió kết hợp với nguồn diezen) để cấp điện cho khu vực nông thôn; đến năm 2015 có 100% số xã và 98,6% số hộ dân nông thôn có điện; đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện.
+ Cải tạo, nâng cấp lưới điện nông thôn nhằm đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, cung cấp điện có hiệu quả với chất lượng bảo đảm cho nhu cầu phát triển sản xuất và sinh hoạt của khu vực nông thôn.

- Quan điểm phát triển điện nông thôn và miền núi:

+ Đẩy mạnh điện khí hóa nông thôn nhằm góp phần đẩy nhanh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn.

+ Sử dụng các nguồn năng lượng mới và tái tạo để cấp điện cho các khu vực vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo. Xây dựng cơ chế quản lý, đầu tư thuận lợi để duy trì và phát triển các nguồn điện ở những khu vực này.

+ Tăng cường kiểm soát giá điện nông thôn để đảm bảo thực hiện theo chính sách giá điện do Chính phủ quy định.

- Quy hoạch cung cấp điện khu vực nông thôn:

+ Giai đoạn 2011 - 2015:

. Đầu tư mở rộng lưới điện quốc gia cung cấp cho 500 nghìn hộ dân nông thôn.

. Cấp điện từ nguồn năng lượng tái tạo cho khoảng 377 nghìn hộ dân nông thôn.
+ Giai đoạn 2016 - 2020:

. Đầu tư cấp điện mới từ lưới quốc gia cho 200 nghìn hộ dân nông thôn.

. Cấp điện từ nguồn năng lượng tái tạo cho khoảng 231 nghìn hộ dân nông thôn.

đ) Tổng nhu cầu vốn đầu tư:

Tổng vốn đầu tư cho toàn ngành điện đến năm 2020 khoảng 929,7 nghìn tỷ đồng (tương đương với 48,8 tỷ USD, trung bình mỗi năm cần khoảng 4,88 tỷ USD). Giai đoạn 2021 - 2030, ước tính tổng đầu tư khoảng 1.429,3 nghìn tỷ đồng (tương đương với 75 tỷ USD). Trong cả giai đoạn 2011 - 2030, nhu cầu đầu tư khoảng 2.359 nghìn tỷ đồng (tương đương 123,8 tỷ USD). Trong đó:

- Đầu tư vào nguồn điện: Giai đoạn 2011 - 2020 là 619,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 66,6% tổng vốn đầu tư; giai đoạn 2021 - 2030 là 935,3 nghìn tỷ đồng, chiếm 65,5%.

- Đầu tư vào lưới điện: Giai đoạn 2011 - 2020 là 210,4 nghìn tỷ đồng, chiếm 33,4% tổng vốn đầu tư; giai đoạn 2021 - 2030 là 494 nghìn tỷ đồng, chiếm 34,5%.

4. Các giải pháp thực hiện quy hoạch

a) Các giải pháp bảo đảm an ninh cung cấp điện:

- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam chịu trách nhiệm chính trong việc phát triển nguồn điện; Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia có trách nhiệm chính trong bảo đảm phát triển hệ thống truyền tải của quốc gia.

- Tích cực tìm kiếm bổ sung cho các nguồn khí sẽ suy giảm và cạn kiệt trong thời gian tới. Đẩy nhanh đàm phán với các nước để ký hợp đồng nhập khẩu than ổn định, lâu dài để cung cấp cho các nhà máy nhiệt điện.

- Đẩy nhanh phát triển ngành năng lượng hạt nhân và xây dựng các nhà máy điện hạt nhân. Phối hợp với các nước và các tổ chức quốc tế để phát triển sử dụng năng lượng hạt nhân, từng bước làm chủ công nghệ và phát triển điện hạt nhân vì mục đích hòa bình.

- Thực hiện chính sách ưu đãi về tài chính và mở rộng hợp tác quốc tế để tăng cường công tác tìm kiếm thăm dò để nâng cao trữ lượng và khả năng khai thác than, khí đốt và năng lượng tái tạo, bảo đảm an ninh cung cấp nhiên liệu cho sản xuất điện.
b) Giải pháp tạo nguồn vốn đầu tư phát triển ngành điện:

- Từng bước tăng khả năng huy động tài chính nội bộ trong các doanh nghiệp ngành điện thông qua các giải pháp: Nâng cao hiệu quả, hiệu suất hoạt động của các doanh nghiệp ngành điện, bảo đảm có tích lũy, đảm bảo tỷ lệ vốn tự có cho đầu tư phát triển theo yêu cầu của các tổ chức tài chính trong nước và quốc tế; tiến tới nguồn huy động vốn chính cho các công trình điện là vốn tự tích lũy của các doanh nghiệp.

- Phát triển các Tập đoàn, Tổng công ty hoạt động trong ngành điện có tín nhiệm tài chính cao để giảm chi phí huy động vốn cho các dự án điện, tự huy động vốn không cần đến sự hỗ trợ bảo lãnh của Chính phủ.

- Tăng cường huy động vốn thông qua phát hành trái phiếu trong và ngoài nước để đầu tư các công trình điện, áp dụng biện pháp chuyển tiết kiệm trong nước thành vốn đầu tư cho cơ sở hạ tầng. Trong giai đoạn đầu, Nhà nước bảo lãnh phát hành trái phiếu cho các dự án điện trọng điểm, cấp bách.

- Thực hiện liên doanh trong nước và nước ngoài nhằm thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và trong nước tham gia xây dựng phát triển các dự án điện.

- Thực hiện cổ phần hóa các doanh nghiệp ngành điện nhà nước không cần giữ 100% vốn.
- Tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào phát triển các dự án điện. Ưu tiên các dự án FDI có thể thanh toán bằng tiền trong nước, hoặc thanh toán bằng đổi hàng và không yêu cầu bảo lãnh của Chính phủ.

- Tăng cường thu hút các nguồn vốn từ nước ngoài, bao gồm: Vốn viện trợ phát triển chính thức ưu đãi, viện trợ phát triển chính thức không ưu đãi, vay thương mại nước ngoài,…

c) Giải pháp về giá điện:

- Thực hiện giá bán điện theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của Nhà nước, bảo đảm kết hợp hài hòa giữa các mục tiêu chính trị - kinh tế - xã hội của Nhà nước và mục tiêu sản xuất kinh doanh, tự chủ tài chính của các doanh nghiệp ngành điện. Giá bán điện cần kích thích phát triển điện, tạo môi trường thu hút đầu tư và khuyến khích cạnh tranh trong các khâu sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện.
- Giá bán điện phải bảo đảm thu hồi được chi phí và có mức lợi nhuận hợp lý (thành phần đầu tư tái sản xuất mở rộng) nhằm bảo đảm các doanh nghiệp ngành điện tự chủ được về tài chính.

- Cải tiến và hoàn thiện biểu giá điện hiện hành theo hướng:
+ Thực hiện điều chỉnh giá bán điện theo thay đổi của giá nhiên liệu, tỷ giá hối đoái và cơ cấu sản lượng điện phát.

+ Giảm dần tiến tới bỏ bù chéo giữa các nhóm khách hàng, giữa các miền; nghiên cứu thực hiện biểu giá bán điện theo mùa và theo vùng.

+ Bổ sung biểu giá điện hai thành phần: Giá công suất và giá điện năng; trước tiên áp dụng cho các khách hàng sử dụng điện lớn.
- Giá bán điện cần phải xem xét tới các đặc thù vùng và cư dân các vùng: Biên giới, hải đảo, nông thôn, miền núi v.v… với những điều tiết trợ giá, trợ thuế cần thiết để giảm bớt cách biệt về hưởng thụ năng lượng điện, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đô thị hóa giữa các khu vực và bộ phận dân cư, giữa miền núi và miền xuôi, giữa nông thôn và thành thị.
- Giá điện được điều chỉnh dần từng bước nhằm đạt chi phí biên dài hạn của hệ thống điện đến năm 2020 tương đương 8 ÷ 9 UScents/kWh, bảo đảm cho ngành điện có khả năng phát triển bền vững, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển hệ thống điện.

- Việc định giá bán điện phải nhằm mục tiêu bảo tồn năng lượng, tránh lãng phí nguồn năng lượng không tái tạo, khuyến khích sử dụng hợp lý các dạng năng lượng và sử dụng năng lượng nội địa, giảm phụ thuộc năng lượng ngoại nhập.

d) Giải pháp về đổi mới tổ chức quản lý, nâng cao hiệu quả hoạt động điện lực:

- Nghiên cứu và triển khai thực hiện các mô hình quản lý ngành điện phù hợp nhằm nâng cao năng suất lao động, đẩy nhanh tiến độ đầu tư các dự án điện; nâng cao độ tin cậy trong vận hành hệ thống điện.
- Thực hiện tái cơ cấu ngành điện để từng bước hình thành thị trường điện cạnh tranh lành mạnh trên cơ sở bảo đảm an ninh cung cấp điện; nhằm giảm chi phí nâng cao hiệu quả trong hoạt động sản xuất kinh doanh điện, đưa ra các tín hiệu giá một cách công khai, minh bạch để thu hút đầu tư, phát triển ngành điện bền vững.

đ) Các giải pháp về bảo vệ môi trường:
- Thực hiện các quy định của pháp luật về đánh giá tác động môi trường của dự án và đánh giá môi trường chiến lược của các quy hoạch.

- Tăng cường, củng cố tổ chức quản lý môi trường của các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực điện lực.

- Thực hiện đầy đủ công tác theo dõi, quan trắc, đo đạc và quản lý các chỉ tiêu môi trường; thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định bảo vệ môi trường của doanh nghiệp ngành điện.

- Triển khai có hiệu quả chương trình tiết kiệm điện, nâng cao hiệu suất trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải, phân phối và sử dụng điện.
- Kết hợp phát triển ngành điện với bảo vệ môi trường:

+ Nhà nước có chính sách hỗ trợ về đầu tư, thuế để phát triển các dạng năng lượng ít ảnh hưởng và góp phần cải thiện môi trường: năng lượng mới và tái tạo; sử dụng chất phế thải của nông lâm nghiệp; rác thải của các thành phố để phát điện,…
+ Quản lý chặt chẽ công nghệ phát điện về phương diện môi trường. Các công nghệ được lựa chọn phải tiên tiến, hiệu suất cao, ít ảnh hưởng đến môi trường.

- Có cơ chế thu hút vốn đầu tư cho hoạt động bảo vệ môi trường từ các thành phần kinh tế, khuyến khích thu hút hỗ trợ tài chính từ nước ngoài để bảo vệ môi trường.

- Xây dựng các quy chế tài chính về môi trường ngành điện, tính đúng, tính đủ chi phí môi trường trong đầu tư, giá thành.
- Khuyến khích các doanh nghiệp sản xuất và tiêu thụ nhiều năng lượng tăng cường hợp tác với các nước thực hiện cơ chế phát triển sạch (CDM) dưới các hình thức: phát triển nguồn năng lượng mới và tái tạo; nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và các dự án bảo tồn năng lượng.

e) Giải pháp và chính sách phát triển khoa học - công nghệ:

- Hoàn thiện, hiện đại hóa và đổi mới công nghệ thiết bị điện để phát triển năng lượng cho trước mắt cũng như lâu dài.
- Xác định mô hình và lộ trình công nghệ nguồn và lưới điện thích hợp, đảm bảo phát triển ổn định và phù hợp với điều kiện Việt Nam về tiềm năng tài nguyên, khả năng đầu tư, giá thành hợp lý và bảo vệ môi trường.

- Các công trình năng lượng được xây dựng mới phải có công nghệ hiện đại, phù hợp với điều kiện kinh tế của Việt Nam; từng bước nâng cấp, cải tạo công trình hiện có để đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, kinh tế và môi trường.
- Kết hợp giữa công nghệ mới hiện đại và hoàn thiện cải tiến công nghệ hiện có nhằm nâng cao hiệu suất, tiết kiệm năng lượng.

- Khuyến khích sử dụng các công nghệ mới ở các nhà máy nhiệt điện: Buồng đốt phun, tầng sôi,  thông số hơi trên tới hạn, chu trình tuabin khí hỗn hợp; công nghệ xử lý chất thải v.v… để nâng cao hiệu suất bảo vệ môi trường.

- Cải tạo, nâng cấp lưới truyền tải và phân phối điện, nhằm giảm tổn thất, đảm bảo an toàn, tin cậy.
- Hiện đại hóa hệ thống điều độ, vận hành, thông tin liên lạc, điều khiển và tự động hóa phục vụ điều độ lưới điện trong nước và liên kết khu vực.

- Từng bước áp dụng các biện pháp khuyến khích và bắt buộc đổi mới công nghệ, thiết bị của các ngành sử dụng nhiều điện (thép, xi măng, hóa chất); hạn chế, tiến tới cấm nhập các thiết bị cũ, hiệu suất thấp trong sản xuất và sử dụng điện năng.
g) Giải pháp về phát triển nguồn nhân lực:

- Về công tác đào tạo nguồn nhân lực: Phát triển khối các trường chuyên ngành điện lực, phấn đấu để xây dựng một số trường đạt tiêu chuẩn quốc tế; xây dựng chương trình chuẩn thống nhất trong ngành về đào tạo các lĩnh vực chuyên sâu.

- Tập trung đào tạo nguồn nhân lực cho các ngành then chốt trong các lĩnh vực sản xuất, truyền tải và phân phối điện. Chú trọng đào tạo nghề để có đội ngũ công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ lành nghề đủ khả năng nắm bắt và sử dụng thành thạo các phương tiện kỹ thuật và công nghệ hiện đại. Tổ chức đào tạo lại đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý, nâng dần chất lượng đào tạo lên ngang tầm các nước trong khu vực và thế giới.
- Đổi mới chương trình đào tạo nguồn nhân lực ngành điện, đa dạng hóa hình thức đào tạo và gắn liền đào tạo với thực tế sản xuất; chú trọng công tác tuyển chọn và gửi cán bộ khoa học, cán bộ quản lý đi đào tạo ở nước ngoài thuộc các lĩnh vực mũi nhọn. Đào tạo bổ sung, đón đầu cho những ngành còn thiếu, còn yếu, nhất là các ngành điện hạt nhân, năng lượng mới. Xây dựng cơ chế đãi ngộ thích đáng để thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao.

- Triển khai sắp xếp, tổ chức lại mô hình sản xuất một cách khoa học hợp lý, đảm bảo sử dụng lao động có hiệu quả và nâng cao năng suất lao động.

h) Xây dựng và phát triển ngành cơ khí điện và nội địa hóa:

- Tăng cường đầu tư và đa dạng hóa nguồn vốn, thu hút sự tham gia của nước ngoài vào công tác nghiên cứu, thiết kế, chế tạo các thiết bị, phụ tùng của các ngành điện. Các cơ sở sản xuất thiết bị, phụ tùng điện phấn đấu để các sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

- Hình thành một số liên hợp nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị điện với các doanh nghiệp cơ khí chế tạo trong nước làm nòng cốt.

- Xây dựng các trung tâm sửa chữa, bảo dưỡng thiết bị điện hiện đại để có thể tự sửa chữa, kiểm định các thiết bị điện.

- Đổi mới hiện đại hóa các nhà máy cơ khí điện hiện có, mở rộng liên doanh, xây dựng các nhà máy mới, tạo ra các khu vực chế tạo thiết bị điện, phấn đấu đến năm 2020 tự chế tạo trong nước, không phải nhập đối với hầu hết các thiết bị lưới điện truyền tải và phân phối, chế tạo 50 - 60% thiết bị của các nhà máy nhiệt điện than; 40 - 50% thiết bị của nhà máy điện hạt nhân.
i) Giải pháp về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả:

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, thực hiện Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng nói chung và điện năng nói riêng trong sản xuất kinh doanh và tiêu dùng trong các hộ gia đình.

- Triển khai rộng rãi, nâng cao hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả với mục tiêu đến năm 2015 tiết kiệm 5 - 8%, đến 2020 tiết kiệm được 8 - 10% tổng điện năng tiêu thụ.
Điều 2. Nhiệm vụ của các Bộ, ngành, địa phương và các đơn vị liên quan:

1. Bộ Công Thương:

a) Định kỳ kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, nhà thầu được giao thực hiện các dự án trong danh mục quy hoạch và các đơn vị liên quan, kịp thời chỉ đạo và tháo gỡ các vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng nhằm thực hiện đúng tiến độ được duyệt và đạt hiệu quả đầu tư các dự án. Báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét xử lý đối với các dự án bị chậm tiến độ.
b) Giám sát chặt chẽ tình hình cung - cầu điện, tiến độ thực hiện các dự án nguồn và lưới điện để quyết định điều chỉnh tiến độ các dự án trong quy hoạch được duyệt hoặc xem xét báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép bổ sung các dự án mới vào quy hoạch hoặc loại bỏ các dự án không cần thiết ra khỏi quy hoạch cho phù hợp với yêu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội từng giai đoạn.

c) Chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch địa điểm, quy hoạch chi tiết các trung tâm nhiệt điện, quy hoạch thủy điện các dòng sông. Chỉ đạo việc phát triển hoặc nhập khẩu các nguồn khí, nguồn than mới cho sản xuất điện, công nghiệp và các nhu cầu cần thiết khác.
d) Tổ chức công bố danh sách các dự án trong quy hoạch được duyệt và lựa chọn chủ đầu tư cho các dự án trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt cơ chế lựa chọn các nhà đầu tư để phát triển các nguồn điện mới, cơ chế quản lý thực hiện đảm bảo cho các dự án được đầu tư xây dựng và đưa vào vận hành đúng tiến độ quy hoạch được duyệt.

đ) Tổ chức đấu thầu quốc tế rộng rãi để lựa chọn nhà đầu tư cho các dự án nguồn điện thực hiện theo hình thức BOT. Trường hợp cần thiết phải chỉ định thầu, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quan xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

e) Xây dựng đề án huy động vốn cho phát triển điện lực, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 10 năm 2011.
g) Nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ đề án phát triển lưới điện thông minh (Smart Grid) trong tháng 12 năm 2011.

h) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương liên quan xây dựng cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư phát triển các dự án năng lượng mới và tái tạo, chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển năng lượng tái tạo.
i) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành thực hiện việc đàm phán ký kết hợp tác, trao đổi điện với các nước láng giềng và tham gia của Việt Nam vào hệ thống điện liên kết giữa các nước trong khu vực tiểu vùng sông Mê Kông.

k) Chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, các chủ đầu tư thực hiện tốt các dự án phát triển điện nông thôn theo kế hoạch và tiến độ quy định.

l) Hoàn chỉnh các điều kiện cần thiết (pháp lý, hạ tầng kỹ thuật) cho việc hình thành và hoạt động của thị trường điện lực cạnh tranh.
m) Chủ trì xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt để tổ chức thực hiện chương trình nghiên cứu, chế tạo và nội địa hóa thiết bị cho các nhà máy nhiệt điện than, thủy điện và điện hạt nhân.
n) Xây dựng cơ chế phát triển thị trường năng lượng, cân đối sử dụng nguồn năng lượng sơ cấp cho sản xuất điện trong đó ưu tiên nguồn than, khí đốt trong nước cho các dự án điện.

o) Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành và các địa phương triển khai thực hiện chương trình tiết kiệm điện giai đoạn 2011 - 2015.
p) Dự thảo Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước về Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

2. Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

a) Xây dựng cơ chế chính sách để thu hút đầu tư nước ngoài, vốn ODA và vốn đầu tư tư nhân cho phát triển ngành điện đồng bộ, cân đối và bền vững.

b) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương để đăng ký, bố trí và cấp bổ sung đủ vốn ngân sách cho lập và công bố Quy hoạch phát triển điện.

3. Bộ Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng cơ chế tài chính và cơ chế vốn cho đầu tư phát triển ngành điện theo quy hoạch được duyệt; phối hợp cùng Bộ Công thương xây dựng các chính sách về giá điện theo cơ chế thị trường.
4. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan xây dựng các cơ chế chính sách phù hợp nhằm nâng cao năng lực các ngân hàng đảm bảo đáp ứng đủ vốn cho các dự án điện trong quy hoạch được duyệt.

5. Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

a) Thực hiện đầu tư và đưa vào vận hành các dự án nguồn điện được giao và các dự án lưới điện truyền tải theo đúng tiến độ được duyệt. Chịu trách nhiệm mua điện từ các nguồn điện, nhập khẩu điện, quản lý vận hành lưới điện truyền tải và lưới điện phân phối để thực hiện đúng vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp điện cho quốc gia.
b) Lập quy hoạch địa điểm, quy hoạch chi tiết các trung tâm nhiệt điện than được giao trong quy hoạch điện quốc gia trình Bộ Công Thương phê duyệt.
c) Chủ trì đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng của các trung tâm nhiệt điện mà Tập đoàn Điện lực Việt Nam đầu tư một phần các dự án nguồn.

d) Thực hiện các giải pháp nhằm tiếp tục giảm tổn thất điện năng, thực hiện chương trình tiết kiệm điện trong sản xuất, truyền tải và phân phối để phát triển bền vững.
đ) Giao Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia đầu tư các dự án lưới điện truyền tải 500 kV và 220 kV trong Quy hoạch điện VII.

6. Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam

a) Thực hiện đầu tư và đưa vào vận hành các dự án nguồn điện được giao theo đúng tiến độ được duyệt.
b) Phát triển để đưa vào vận hành các mỏ dầu khí mới đồng bộ với tiến độ đưa vào vận hành và đảm bảo cung cấp đủ khí cho các nhà máy điện được duyệt trong quy hoạch. Chủ trì xây dựng kế hoạch nhập khẩu khí thiên nhiên hóa lỏng cho phát điện phù hợp với tiến độ phát triển các nhà máy điện trong quy hoạch, trình Bộ Công Thương phê duyệt.
7. Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam

a) Thực hiện đầu tư và đưa vào vận hành các dự án nguồn điện được giao theo đúng tiến độ được duyệt.

b) Đầu tư để đưa vào khai thác các mỏ than mới, làm đầu mối để nhập khẩu than nhằm thực hiện đúng vai trò chính trong việc đảm bảo cung cấp than cho điện và các nhu cầu khác của nền kinh tế quốc dân.

8. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

a) Bố trí quỹ đất trong quy hoạch sử dụng đất tại các địa phương cho các công trình nguồn điện, lưới điện truyền tải được duyệt trong quy hoạch này và các công trình lưới điện phân phối được duyệt trong các quy hoạch phát triển điện lực địa phương.

b) Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với các chủ đầu tư thực hiện việc giải phóng mặt bằng, bồi thường, di dân, tái định cư cho các dự án nguồn điện, lưới điện đáp ứng tiến độ được duyệt.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Dầu khí Việt Nam, Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- VP BCĐTW về phòng, chống tham nhũng;
- UBND, HĐND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Tập đoàn: Điện lực VN, Dầu khí VN, CN Than - Khoáng sản VN;
- Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia;
- Các Tổng công ty 91;
- Đồng chí Thái Phụng Nê, PVTTCP;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, KTN (5b).
	THỦ TƯỚNG




Nguyễn Tấn Dũng


PHỤ LỤC I
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN NGUỒN ĐIỆN VÀO VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2011-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

	TT
	Tên nhà máy
	Công suất đặt (MW)
	Chủ đầu tư

	
	Công trình vào vận hành năm 2011
	4187
	

	1
	TĐ Sơn La #2,3,4 
	1200
	EVN

	2
	TĐ Nậm Chiến #1
	100
	Tập đoàn Sông Đà

	3
	TĐ Na Le (Bắc Hà) #1,2
	90
	LICOGI

	4
	TĐ Ngòi Phát 
	72
	IPP

	5
	TĐ A Lưới #1,2
	170
	Công ty cổ phần Điện Miền Trung

	6
	TĐ Sông Tranh 2 #2
	95
	EVN

	7
	TĐ An Khê - Kanak
	173
	EVN

	8
	TĐ Sê San 4A
	63
	Công ty cổ phần TĐ Sê San 4A

	9
	TĐ Đak My 4
	190
	IDICO

	10
	TĐ Se Kaman 3 (Lào)
	250
	Công ty cổ phần Việt Lào

	11
	TĐ Đak Rtih
	144
	Tổng công ty Xây dựng số 1

	12
	TĐ Đồng Nai 3 #2
	90
	EVN

	13
	TĐ Đồng Nai 4 #1
	170
	EVN

	14
	NĐ Uông Bí MR #2
	300
	EVN

	15
	NĐ Cẩm Phả II
	300
	TKV

	16
	TBKHH Nhơn Trạch 2
	750
	PVN

	
	Điện gió+Năng lượng tái tạo
	30
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2012
	2805
	

	1
	TĐ Sơn La #5,6
	800
	EVN

	2
	TĐ Đồng Nai 4 #2
	170
	EVN

	3
	TĐ Nậm Chiến #2
	100
	Tập đoàn Sông Đà

	4
	TĐ Bản Chát #1,2
	220
	EVN

	5
	TĐ Hủa Na #1,2
	180
	Công ty cổ phần TĐ Hủa Na

	6
	TĐ Nho Quế 3 #1,2
	110
	Công ty cổ phần Bitexco

	7
	TĐ Khe Bố #1,2
	100
	Công ty cổ phần Điện lực

	8
	TĐ Bá Thước II #1,2
	80
	IPP

	9
	TĐ Đồng Nai 2
	70
	IPP

	10
	TĐ Đam Bri
	75
	IPP

	11
	NĐ An Khánh I #1
	50
	Công ty cổ phần NĐ An Khánh

	12
	NĐ Vũng Áng I #1
	600
	PVN

	13
	NĐ Formosa #2
	150
	Công ty TNHH Hưng Nghiệp Formosa

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	100
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2013
	2105
	

	1
	TĐ Nậm Na 2
	66
	IPP

	2
	TĐ Đak Rinh #1,2
	125
	PVN

	3
	TĐ Srê Pok 4A
	64
	Công ty cổ phần TĐ Buôn Đôn

	4
	NĐ Hải Phòng II #1
	300
	EVN

	5
	NĐ Mạo Khê #1,2
	440
	TKV

	6
	NĐ An Khánh I #2
	50
	Công ty cổ phần NĐ An Khánh

	7
	NĐ Vũng Áng I #2
	600
	PVN

	8
	NĐ Nghi Sơn I #1
	300
	EVN

	9
	NĐ Nông Sơn
	30
	TKV

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	130
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2014
	4279
	

	1
	TĐ Nậm Na 3
	84
	IPP

	2
	TĐ Yên Sơn
	70
	Công ty cổ phần XD&DL Bình Minh

	3
	TĐ Thượng Kontum #1,2
	220
	Công ty CTĐ Vĩnh Sơn - S.Hinh

	4
	TĐ Đak Re
	60
	Công ty cổ phần TĐ Thiên Tân

	5
	TĐ Nậm Mô (Lào)
	95
	IPP

	6
	NĐ Hải Phòng 2 #2
	300
	EVN

	7
	NĐ Nghi Sơn I #2
	300
	EVN

	8
	NĐ Thái Bình II #1
	600
	PVN

	9
	NĐ Quảng Ninh II #1
	300
	EVN

	10
	NĐ Vĩnh Tân II #1,2
	1200
	EVN

	11
	NĐ Ô Môn I #2
	330
	EVN

	12
	NĐ Duyên Hải I #1
	600
	EVN

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	120
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2015
	6540
	

	1
	TĐ Huội Quảng #1,2
	520
	EVN

	2
	TĐ Đồng Nai 5
	145
	TKV

	3
	TĐ Đồng Nai 6
	135
	Công ty Đức Long Gia Lai

	4
	TĐ Se Ka man 1 (Lào)
	290
	Công ty cổ phần Việt Lào

	5
	NĐ Quảng Ninh II #2
	300
	EVN

	6
	NĐ Thái Bình II #2
	600
	PVN

	7
	NĐ Mông Dương II #1,2
	1200
	AES/BOT

	8
	NĐ Lục Nam #1
	50
	IPP

	9
	NĐ Duyên Hải III #1
	600
	EVN

	10
	NĐ Long Phú I #1
	600
	PVN

	11
	NĐ Duyên Hải I #2
	600
	EVN

	12
	TBKHH Ô Môn III
	750
	EVN

	13
	NĐ Công Thanh #1,2
	600
	Công ty cổ phần NĐ Công Thanh

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	150
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2016
	7136
	

	1
	TĐ Lai Châu #1
	400
	EVN

	2
	TĐ Trung Sơn #1,2
	260
	EVN

	3
	TĐ Sông Bung 4
	156
	EVN

	4
	TĐ Sông Bung 2
	100
	EVN

	5
	TĐ Đak My 2
	98
	IPP

	6
	TĐ Đồng Nai 6A
	106
	Công ty Đức Long Gia Lai

	7
	TĐ Hồi Xuân
	102
	IPP

	8
	TĐ Sê Kaman 4 (Lào)
	64
	BOT

	9
	TĐ Hạ Sê San 2 (Campuchia 50%)
	200
	EVN - BOT

	10
	NĐ Mông Dương I #1
	500
	EVN

	11
	NĐ Thái Bình I #1
	300
	EVN

	12
	NĐ Hải Dương #1
	600
	Jak Resourse - Malaysia/BOT

	13
	NĐ An Khánh II #1
	150
	Công ty cổ phần NĐ An Khánh

	14
	NĐ Long Phú I #2
	600
	PVN

	15
	NĐ Vĩnh Tân I #1,2
	1200
	CSG/BOT

	16
	NĐ Duyên Hải III #2
	600
	EVN

	17
	TBKHH Ô Môn IV
	750
	EVN

	18
	TBKHH Ô Môn II
	750
	BOT

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	200
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2017
	6775
	

	1
	TĐ Lai Châu #2,3
	800
	EVN

	2
	TĐ Sê Kông 3A, 3B
	105+100
	Tập đoàn Sông Đà

	3
	NĐ Thăng Long #1
	300
	Công ty cổ phần NĐ Thăng Long

	4
	NĐ Mông Dương I #2
	500
	EVN

	5
	NĐ Thái Bình I #2
	300
	EVN

	6
	NĐ Hải Dương #2
	600
	Jak Resourse - Malaysia/BOT

	7
	NĐ Nghi Sơn II #1,2
	1200
	BOT

	8
	NĐ An Khánh II #2
	150
	Công ty cổ phần NĐ An Khánh

	9
	NĐ Vân Phong I #1
	660
	Sumitomo - Hanoinco/BOT

	10
	NĐ Vĩnh Tân VI #1
	600
	EVN

	11
	NĐ Vĩnh Tân III #1
	660
	Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3/BOT

	12
	NĐ Sông Hậu I #1
	600
	PVN

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	200
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2018
	7842
	

	1
	TĐ Bảo Lâm
	120
	Tập đoàn Sông Đà

	2
	TĐ Nậm Sum 1 (Lào)
	90
	Sai Gon Invest

	3
	TĐ Sê Kông (Lào)
	192
	EVN - BOT

	4
	NĐ Na Dương II #1,2
	100
	TKV

	5
	NĐ Lục Nam #2
	50
	IPP

	6
	NĐ Vũng Áng II #1
	600
	VAPCO/BOT


	7
	NĐ Quảng Trạch I #1
	600
	PVN

	8
	NĐ Nam Định I #1
	600
	Tai Kwang - Hàn Quốc/BOT

	9
	NĐ Vân Phong I #2
	660
	Sumitomo - Hanoinco/BOT

	10
	NĐ Sông Hậu I #2
	600
	PVN

	11
	TBKHH Sơn Mỹ I #1,2,3
	1170
	(IP - Sojizt - Pacific)/BOT

	12
	NĐ Duyên Hải II #1
	600
	Janakuasa/BOT

	13
	NĐ Vĩnh Tân III #2
	660
	Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3/BOT

	14
	NĐ Vĩnh Tân VI #2
	600
	EVN

	15
	Nhập khẩu TQ 
	1000
	Phụ thuộc đàm phán nhập khẩu 

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	200
	IPP

	
	Công trình vào vận hành năm 2019
	7015
	

	1
	TĐ tích năng Bác Ái #1
	300
	EVN

	2
	TĐ tích năng Đông Phù Yên #1
	300
	Công ty Xuân Thiện

	3
	TĐ Nậm Sum 3 (Lào)
	196
	Sai gon Invest

	4
	TĐ Vĩnh Sơn II
	80
	IPP

	5
	NĐ Vũng Áng II #2
	600
	VAPCO/BOT

	6
	NĐ Quảng Trạch I #2
	600
	PVN

	7
	NĐ Nam Định I #2
	600
	Tai Kwang - Hàn Quốc/BOT

	8
	NĐ Thăng Long #2
	300
	Công ty cổ phần NĐ Thăng Long

	9
	NĐ Quảng Trị #1
	600
	IPP/BOT

	10
	NĐ Duyên Hải II #2
	600
	Janakuasa/BOT

	11
	NĐ Duyên Hải III #3 (MR)
	600
	EVN

	12
	NĐ Kiên Lương I #1
	600
	Tân Tạo

	13
	TBKHH Sơn Mỹ I #4,5
	780
	(IP - Sojizt - Pacific)/BOT

	
	NĐ Hiệp Phước ngừng chạy
	-375
	

	14
	Nhập khẩu TQ
	1000
	Phụ thuộc đàm phán nhập khẩu 

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	230
	IPP

	
	Công trình vào vận hành năm 2020
	5610
	

	1
	TĐ tích năng Đông Phù Yên #2,3
	600
	Công ty Xuân Thiện

	2
	TĐ tích năng Bác Ái #2,3
	600
	EVN

	3
	TĐ Nậm Mô I (Nam Kan - Lào)
	72
	EVNI

	4
	NĐ Quảng Trị #2
	600
	IPP/BOT

	5
	TBKHH M.Trung #1 (Quảng Trị hoặc Quảng Ngãi)
	450
	

	6
	NMĐHN Ninh Thuận I #1
	1000
	EVN

	7
	NMĐHN Ninh Thuận II#1
	1000
	EVN

	8
	NĐ Vĩnh Tân III #3
	660
	Công ty cổ phần Năng lượng Vĩnh Tân 3/BOT

	9
	NĐ Kiên Lương I #2
	600
	Tân Tạo

	
	NĐ Thủ Đức ngừng chạy
	-272
	

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	300
	


PHỤ LỤC II
DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC DỰ ÁN VÀO VẬN HÀNH GIAI ĐOẠN 2021-2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

	TT
	Tên nhà máy
	Tổng công suất đặt (MW)
	Chủ đầu tư

	
	Công trình vào vận hành năm 2021
	5925
	

	1
	TĐ tích năng Đông Phù Yên #4
	300
	Công ty Xuân Thiện

	2
	TĐ tích năng Bác Ái #4
	300
	EVN

	3
	TĐ Hạ Sê San 1 (Campuchia)
	90
	EVNI

	4
	TĐ Sê Kông (Campuchia)
	150
	EVNI

	5
	NĐ Hải Phòng III #1
	600
	TKV

	6
	NĐ Vân Phong II #1
	660
	

	7
	TBKHH Sơn Mỹ II #1,2
	780
	

	8
	NMĐHN Ninh Thuận I #2
	1000
	

	9
	NMĐHN Ninh Thuận II #2
	1000
	

	10
	Nhập khẩu từ Trung Quốc
	1000
	

	
	NĐ Ninh Bình I ngừng chạy
	-100
	

	
	NĐ Uông Bí I ngừng chạy
	-105
	

	
	NĐ Cần Thơ ngừng chạy
	-150
	

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	400
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2022
	5750
	

	1
	TĐ NamTheun I (Lào)
	400
	EVN-BOT

	2
	NĐ Hải Phòng III #2
	600
	TKV

	3
	NĐ Cẩm Phả III #1,2
	270
	TKV

	4
	NĐ Quỳnh Lập I #1
	600
	TKV

	5
	NĐ Long Phú II #1
	600
	Tập đoàn Sông Đà

	6
	NĐ Vân Phong II #2
	660
	

	7
	TBKHH Sơn Mỹ II #3,4,5 
	1170
	

	8
	NMĐHN số III #1
	1000
	EVN

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	450
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2023
	4530
	

	1
	TĐ Hạ Sê San 3 (Campuchia)
	180
	BOT

	2
	NĐ Quảng Trạch II #1
	600
	

	3
	NĐ Quỳnh Lập I #2
	600
	TKV

	4
	TBKHH Miền Trung #2 (Quảng Trị hoặc Quảng Ngãi)
	450
	

	5
	NĐ Kiên Lương II #1
	600
	

	6
	NĐ Long Phú II #2
	600
	Tập đoàn Sông Đà

	7
	NMĐHN số III #2
	1000
	EVN

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	500
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2024
	4600
	

	1
	TĐ tích năng miền Bắc II #1
	300
	

	2
	TĐ tích năng Đơn Dương #1,2
	600
	EVN

	3
	NĐ Quảng Trạch II #2
	600
	

	4
	NĐ Phú Thọ #1
	300
	

	5
	TBKHH Miền Trung #3 (Quảng Trị hoặc Quảng Ngãi)
	450
	

	6
	NĐ Long An #1,2
	1200
	

	7
	NĐ Kiên Lương II #2
	600
	

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	550
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2025
	6100
	

	1
	TĐ tích năng miền Bắc II #2*
	300
	

	2
	TĐ tích năng Đơn Dương #3,4
	600
	EVN

	3
	NĐ Hải Phòng III #3,4
	1200
	TKV

	4
	NĐ Nam Định II #1
	600
	BOT

	5
	NĐ Phú Thọ #2
	300
	

	6
	NĐ Long Phú III #1
	1000
	PVN

	7
	TBKHH miền Nam #1,2
	1500
	

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	600
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2026
	5550
	

	1
	TĐ tích năng miền Bắc II #3
	300
	

	2
	NĐ Vũng Áng III #1
	600
	BOT

	3
	NĐ Nam Định II #2
	600
	BOT

	4
	NĐ Bắc Giang #1
	300
	

	5
	NĐ Than Bình Định I #1
	600
	

	6
	NĐ Long Phú III #2
	1000
	PVN

	7
	NMĐHN số IV #1
	1000
	

	8
	Thủy điện nhập khẩu từ Lào
	550
	

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	600
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2027
	6350
	

	1
	NĐ Vũng Áng III #2,3
	1200
	BOT

	2
	NĐ Bắc Giang #2
	300
	

	3
	NĐ Kiên Lương III #1
	1000
	

	4
	NĐ Sông Hậu II #1
	1000
	

	5
	NĐ Than Bình Định I #2
	600
	

	6
	NMĐHN số IV #2
	1000
	

	7
	Thủy điện nhập khẩu từ Lào
	550
	

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	700
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2028
	7450
	

	1
	TĐ tích năng Ninh Sơn #1
	300
	

	2
	NĐ Vũng Áng III #4
	600
	BOT

	3
	NĐ Quỳnh Lập II #1,2
	1200
	

	4
	NĐ Sông Hậu II #2
	1000
	

	5
	NĐ Kiên Lương III #2
	1000
	

	6
	NĐ Than Bạc Liêu #1,2
	1200
	

	7
	NMĐHN miền Trung I #1
	1350
	

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	800
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2029
	9950
	

	1
	TĐ tích năng Ninh Sơn #2,3
	600
	

	2
	NĐ Yên Hưng #1,2
	1200
	

	3
	NĐ Uông Bí III #1,2
	1200
	

	4
	NĐ Sông Hậu III #1,2
	2000
	

	5
	NĐ Than Bình Định II #1,2
	2000
	

	6
	NĐ Than An Giang #1,2
	2000
	

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	950
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2030
	9800
	

	1
	TĐ tích năng Ninh Sơn #4
	300
	

	2
	NĐ Than miền Bắc 1000MW #1,2
	2000
	

	3
	NĐ Than miền Nam 1000 #1,2,3,4,5
	5000
	

	4
	NMĐHN miền Trung I #2
	1350
	

	
	Điện gió + Năng lượng tái tạo
	1150
	


PHỤ LỤC III
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THỦY ĐIỆN VỪA VÀ NHỎ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

	TT
	Tên nhà máy
	Công suất (MW)
	Chủ đầu tư

	
	Công trình vào vận hành năm 2011
	280,5
	

	1
	Thủy điện Mường Hum
	32
	Công ty Sơn Vũ

	2
	Thủy điện Sử Pán 2
	34,5
	IPP

	3
	Thủy điện Hương Điền #3
	27
	Công ty cổ phần đầu tư HD 

	4
	Thủy điện Sông Giang 2
	37
	IPP

	5
	Thủy điện nhỏ
	150
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2012
	657
	

	1
	Thủy điện Tà Thàng
	60
	IPP

	2
	Thủy điện Nậm Phàng
	36
	IPP

	3
	Thủy điện Nậm Toóng
	34
	IPP

	4
	Thủy điện Ngòi Hút 2
	48
	IPP

	5
	Thủy điện Nậm Mức 
	44
	IPP

	6
	Thủy điện Văn Chấn
	57
	IPP

	7
	Thủy điện Sông Bung 4A
	49
	IPP

	8
	Thủy điện Sông Tranh 3
	62
	IPP

	9
	Thủy điện Nho Quế 1
	32
	IPP

	10
	Thủy điện Chiêm Hóa
	48
	IPP

	11
	Thủy điện Sông Bung 5
	49
	IPP

	12
	Thủy điện nhỏ
	138
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2013
	401,5
	

	1
	Thủy điện Bá Thước I
	60
	IPP

	2
	Thủy điện Nậm Pàn 5
	34,5
	IPP

	3
	Thủy điện Nậm Củn
	40
	IPP

	4
	Thủy điện Sông Bạc
	42
	IPP

	5
	Thủy điện Nhạn Hạc
	45
	IPP

	6
	Thủy điện nhỏ
	180
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2014
	655
	

	1
	Thủy điện Nho Quế 2 
	48
	IPP

	2
	Thủy điện Lông Tạo
	42
	IPP

	3
	Thủy điện Bắc Mê
	45
	IPP

	4
	Thủy điện Chi Khê
	41
	IPP

	5
	Thủy điện Sông Nam - Sông Bắc
	49
	IPP

	6
	Thủy điện Trà Khúc 1
	36
	IPP

	7
	Thủy điện Sông Tranh 4
	48
	IPP

	8
	Thủy điện La Ngâu
	46
	CTCP TĐ La Ngâu

	9
	Thủy điện nhỏ
	300
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2015
	384
	

	1
	Thủy điện Sông Lô 6
	44
	IPP

	2
	Thủy điện Sông Tranh 5
	40
	IPP

	3
	Thủy điện Thanh Sơn
	40
	IPP

	4
	Thủy điện Phú Tân 2
	60
	IPP

	5
	Thủy điện nhỏ
	200
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2016
	355
	

	1
	Thủy điện Thành Sơn
	37
	IPP

	2
	Thủy điện Bản Mồng
	60
	IPP

	3
	Thủy điện A Lin
	63
	IPP

	4
	Thủy điện Đak My 3
	45
	IPP

	5
	Thủy điện nhỏ
	150
	

	
	Công trình vào vận hành năm 2017
	354
	

	1
	Thủy điện Đak My 1
	54
	IPP

	2
	Thủy điện nhỏ
	300
	


PHỤ LỤC IV
DANH MỤC CÁC DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2011-2020
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

CÁC TRẠM 500 KV XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

	STT
	Tên công trình 
	Số máy x MVA
	Công suất - MVA
	Ghi chú

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2011-2015

	
	Miền Bắc
	6750
	

	1
	Nho Quan
	1
	x
	450
	450
	Máy 2

	2
	Hà Tĩnh
	1
	x
	450
	450
	Máy 2

	3
	Hiệp Hòa
	2
	x
	900
	1800
	Xây mới

	4
	Phố Nối
	2
	x
	900
	1800
	Xây mới

	5
	Việt Trì
	1
	x
	450
	450
	Xây mới

	6
	Vũng Áng
	2
	x
	450
	900
	Đồng bộ NĐ Vũng Áng 1

	7
	Quảng Ninh
	1
	x
	450
	450
	Máy 2

	8
	Lai Châu
	1
	x
	450
	450
	Xem xét xây dựng để gom TĐ nhỏ khu vực 

	
	Miền Trung
	900
	

	1
	Thạnh Mỹ
	2
	x
	450
	900
	Xây mới

	
	Miền Nam
	9450
	

	1
	Phú Lâm
	1
	x
	900
	900
	Thay MBA 1

	2
	Sông Mây
	2
	x
	600
	1200
	2013

	3
	Cầu Bông
	2
	x
	900
	1800
	Thiết kế 3 máy

	4
	Đức Hòa
	1
	x
	900
	900
	

	5
	Tân Uyên
	1
	x
	900
	900
	Trạm Thủ Đức Bắc đổi tên

	6
	Thốt Nốt
	1
	x
	600
	600
	

	7
	Mỹ Tho
	1
	x
	900
	900
	

	8
	Ô Môn
	1
	x
	450
	450
	Máy 2

	9
	Long Phú
	1
	x
	450
	450
	Lắp khi tiến độ ĐZ 500kV Long Phú - Ô Môn chậm tiến độ so với NĐ Long Phú 1, 2 

	10
	Duyên Hải
	1
	x
	450
	450
	

	11
	Vĩnh Tân
	2
	x
	450
	900
	Đồng bộ với NĐ Vĩnh Tân 2

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2016 - 2020

	
	Miền Bắc
	13100
	

	1
	Thường Tín 
	2
	x
	900
	1800
	Thay MBA 

	2
	Nho Quan
	1
	x
	900
	900
	Thay MBA 1

	3
	Việt Trì
	1
	x
	900
	900
	Máy 2

	4
	Trạm biến đổi AC - DC Vĩnh Yên
	
	
	
	2000
	Đồng bộ tiến độ nhập khẩu điện Trung Quốc - Quy mô từ 3000MW - 4000MW, chi tiết được chuẩn xác trong dự án đầu tư công trình 

	5
	Đông Anh
	2
	x
	900
	1800
	Xây mới

	6
	Tây Hà Nội 
	1
	x
	900
	900
	Xây mới

	7
	Long Biên
	2
	x
	900
	1800
	Xây mới

	8
	Trạm cắt Thái Bình
	
	
	
	
	Trạm cắt (dự phòng đất lắp 2 MBA)

	9
	Nghi Sơn
	2
	x
	450
	900
	Đồng bộ NĐ Nghi Sơn 2

	10
	Bắc Ninh
	2
	x
	600
	1200
	Xây mới (quy mô 03 MBA)

	11
	Hải Phòng
	1
	x
	900
	900
	Xây mới

	
	Miền Trung
	2400
	

	1
	Huế
	1
	x
	600
	600
	Máy 1

	2
	Dốc Sỏi
	1
	x
	450
	450
	Máy 2

	3
	Đà Nẵng
	1
	x
	900
	900
	Thay MBA 1

	4
	Vân Phong
	1
	x
	450
	450
	Đồng bộ NĐ Vân Phong

	
	Miền Nam
	11250
	

	1
	Phú Lâm
	1
	x
	900
	900
	Thay MBA 2

	2
	Nhà Bè
	2
	x
	900
	1800
	Thay 2 MBA 

	3
	Tân Uyên
	1
	x
	900
	900
	Máy 2

	4
	Mỹ Phước
	1
	x
	900
	900
	Vận hành đầu năm 2016

	5
	Đồng Nai
	
	
	
	
	Trạm cắt (dự phòng đất lắp 3 MBA)

	6
	Củ Chi
	2
	x
	900
	1800
	

	7
	Bình Dương 1
	1
	x
	900
	900
	Đồng bộ ĐHN Ninh Thuận 1

	8
	Long Thành
	2
	x
	900
	1800
	Xây mới

	9
	Đức Hòa
	1
	x
	900
	900
	Máy 2

	10
	Mỹ Tho
	1
	x
	900
	900
	Máy 2

	11
	NĐ Kiên Lương
	1
	x
	450
	450
	


CÁC ĐƯỜNG DÂY 500 KV XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

	STT
	Tên công trình 
	Số mạch x km
	Mạch.km
	Ghi chú

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2011-2015

	
	Miền Bắc
	
	
	
	1443
	

	1
	Sơn La - Hiệp Hòa
	2
	x
	286
	572
	2011

	2
	Quảng Ninh - Hiệp Hòa
	2
	x
	140
	280
	

	3
	Quảng Ninh - Mông Dương
	2
	x
	25
	50
	2013

	4
	Phố Nối - rẽ Quảng Ninh - Thường Tín
	4
	x
	10
	40
	

	5
	Vũng Áng - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng
	4
	x
	18
	72
	

	6
	Sơn La - Lai Châu
	2
	x
	180
	360
	

	7
	Hiệp Hòa - Đông Anh - Phố Nối
	1
	x
	69
	69
	

	8
	Nâng dung lượng tụ bù dọc đoạn Nho Quan - Hà Tĩnh
	
	
	
	
	Lớn hơn hoặc bằng 2000A

	
	Miền Trung
	
	
	
	1074
	

	1
	Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông
	2
	x
	437
	874
	

	2
	HatXan - Pleiku
	2
	x
	100
	200
	

	3
	Nâng dung lượng tụ bù dọc đoạn Hà Tĩnh - Đà Nẵng
	
	
	
	
	Lớn hơn hoặc bằng 2000A

	
	Miền Nam
	
	
	
	1316
	

	1
	Sông Mây - Tân Định
	2
	x
	41
	82
	2012

	2
	Phú Mỹ - Sông Mây
	2
	x
	66
	132
	2012

	3
	Vĩnh Tân - Sông Mây
	2
	x
	235
	470
	Đồng bộ với NĐ Vĩnh Tân 2

	4
	Rẽ - Cầu Bông
	4
	x
	1
	4
	Chuyển tiếp trên 2 mạch ĐZ 500 kV hiện tại

	5
	Rẽ - Đức Hòa
	4
	x
	8
	32
	Chuyển tiếp trên 2 mạch ĐZ 500 kV hiện tại, treo trước 2 mạch

	6
	Sông Mây - Tân Uyên
	2
	x
	22
	44
	Sử dụng dây phân pha tiết diện lớn

	7
	Mỹ Tho - Đức Hòa
	2
	x
	60
	120
	Đồng bộ NĐ Duyên Hải, Long Phú

	8
	NĐ Duyên Hải - Mỹ Tho
	2
	x
	113
	226
	Đồng bộ NĐ Duyên Hải 1,

	9
	NĐ Long Phú - Ô Môn
	2
	x
	84
	168
	Đồng bộ NĐ Long Phú 1

	10
	Ô Môn - Thốt Nốt
	2
	x
	16
	32
	

	11
	Rẽ - Mỹ Tho
	4
	x
	1
	4
	Rẽ từ 2 ĐZ Ô Môn - Phú Lâm, Nhà Bè

	12
	Nâng dung lượng tụ bù dọc đoạn PleiKu - Đak Nông - Phú Lâm và đoạn PleiKu - Di Linh - Tân Định
	
	
	
	
	Lớn hơn hoặc bằng 2000A

	13
	Phú Mỹ 4 - Phú Mỹ
	2
	x
	1
	2
	Cải tạo nâng tiết diện dây dẫn

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2016 - 2020

	
	Miền Bắc
	
	
	
	2015
	

	1
	Bắc Ninh - rẽ Đông Anh - Phố Nối
	2
	x
	5
	10
	

	2
	Rẽ Bắc Ninh - Quảng Ninh - Hiệp Hòa
	2
	x
	32
	64
	

	3
	Tây Hà Nội - Thường Tín
	2
	x
	24
	48
	

	4
	Đường dây nhập khẩu điện từ Trung Quốc bằng cấp điện áp 500 kV 
	350
	350
	Xem xét sử dụng điện áp một chiều

	5
	Đường dây từ trạm biến đổi DC - AC Vĩnh Yên - Tây Hà Nội 
	2
	x
	70
	140
	Trong trường hợp sử dụng điện áp một chiều để nhập khẩu điện Trung Quốc

	6
	Tây Hà Nội - rẽ Việt Trì - Hiệp Hòa (Vĩnh Yên)
	2
	x
	60
	120
	Trường hợp chưa nhập khẩu 500 kV Trung Quốc

	7
	Đông Phù Yên - Tây Hà Nội 
	2
	x
	110
	220
	

	8
	Đông Phù Yên - rẽ Sơn La - Việt Trì
	4
	x
	20
	80
	Đồng bộ TĐ tích năng Đông Phù Yên

	9
	Nho Quan - Thường Tín
	1
	x
	75
	75
	Mạch 2

	10
	Long Biên - rẽ Thường Tín - Phố Nối
	2
	x
	5
	10
	

	11
	NĐ Thăng Long - rẽ Quảng Ninh - Phố Nối
	2
	x
	5
	10
	Đồng bộ NĐ Thăng Long

	12
	Trạm cắt Thái Bình - Phố Nối
	2
	x
	60
	120
	

	13
	Trạm cắt Thái Bình - NĐ Nam Định
	2
	x
	72
	144
	

	14
	Trạm cắt Thái Bình - Hải Phòng
	2
	x
	40
	80
	

	15
	Nghi Sơn - rẽ Nho Quan - Hà Tĩnh
	4
	x
	50
	200
	

	16
	NĐ Quảng Trạch - Vũng Áng
	2
	x
	25
	50
	

	17
	NĐ Nam Định - Thanh Hóa
	2
	x
	72
	144
	

	18
	NĐ Quỳnh Lập - Thanh Hóa
	2
	x
	75
	150
	

	
	Miền Trung
	
	
	
	630
	

	1
	NĐ Vân Phong - ĐHN Ninh Thuận 1 - NĐ Vĩnh Tân
	2
	x
	195
	390
	Đồng bộ với NĐ Vân Phong 1

	2
	Huế - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng
	4
	x
	5
	20
	

	3
	TĐ tích năng Bác Ái - rẽ Vân Phong - ĐHN Ninh Thuận 1
	4
	x
	35
	140
	

	4
	NĐ Quảng Trị - rẽ Hà Tĩnh - Đà Nẵng
	4
	x
	20
	80
	

	
	Miền Nam
	
	
	
	1894
	

	1
	TTĐL Vĩnh Tân - Sông Mây
	2
	x
	235
	470
	Mạch 3,4 - đồng bộ với nhà máy vào vận hành sớm hơn của Vĩnh Tân 3 hoặc Vân Phong 1

	2
	ĐHN Ninh Thuận 1 - Bình Dương 1
	2
	x
	250
	500
	Đồng bộ với ĐHN Ninh Thuận 1

	3
	Long Thành - rẽ Phú Mỹ - Sông Mây
	2
	x
	16
	32
	

	4
	Đồng Nai - Rẽ Phú Mỹ - Sông Mây
	4
	x
	18
	72
	

	5
	TTĐL Sơn Mỹ - Trạm cắt Đồng Nai
	2
	x
	53
	106
	Đồng bộ NĐ Sơn Mỹ 1

	6
	Mỹ Phước - Củ Chi
	2
	x
	25
	50
	

	7
	NĐ Kiên Lương - Thốt Nốt
	2
	x
	107
	214
	Đồng bộ NĐ Kiên Lương

	8
	Thốt Nốt - Đức Hòa
	2
	x
	145
	290
	

	9
	Mỹ Phước - rẽ PleiKu - Cầu Bông
	4
	x
	5
	20
	

	10
	Rẽ Sông Mây - Tân Định - Bình Dương 1
	4
	x
	5
	20
	

	11
	NĐ Sông Hậu - Mỹ Tho
	2
	x
	60
	120
	Xây dựng trong trường hợp NĐ Sông Hậu 1 vào sớm hơn so với dự kiến


CÁC TRẠM 220 KV XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

	STT
	Tên công trình 
	Số máy x MVA
	Công suất (MVA)
	Ghi chú

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2011-2015

	
	Miền Bắc
	15438
	

	1
	Thành Công
	2
	x
	250
	500
	

	2
	Việt Trì
	2
	x
	250
	500
	

	3
	Xuân Mai
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	4
	Đồng Hòa
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	5
	Vật Cách
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	6
	Đình Vũ
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	7
	NĐ Hải Phòng
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	8
	Hải Dương 1
	2
	x
	125+250
	375
	Máy 1+2

	9
	Phố Nối
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	10
	Phủ Lý
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	11
	Nam Định
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 

	12
	Thái Bình
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	13
	Hoa Lư
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	14
	Lào Cai
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	15
	TĐ Tuyên Quang
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	16
	Yên Bái
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	17
	Việt Trì
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	18
	Vĩnh Yên
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	19
	Bắc Ninh
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	20
	Tràng Bạch
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	21
	Hoành Bồ
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	22
	Uông Bí
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 

	23
	Yên Hưng
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	24
	Khe Thần
	1
	x
	63
	63
	Cấp phụ tải ngành than

	25
	NĐ Quảng Ninh
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	26
	TX. Sơn La
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	27
	Hòa Bình
	1
	x
	125
	250
	Thay máy

	28
	Thanh Hóa
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	29
	Nghi Sơn
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	30
	Vinh
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	31
	Đô Lương
	2
	x
	125
	250
	Xây mới 

	32
	Hà Tĩnh
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	33
	An Dương (Tây Hồ)
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	34
	Đông Anh
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	35
	Long Biên
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	36
	Tây Hà Nội 
	1
	x
	250
	250
	Xây mới - Máy 1

	37
	Sơn Tây
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	38
	Thường Tín
	1
	x
	250
	250
	Xây mới - Máy 1

	39
	Thủy Nguyên
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	40
	Dương Kinh
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	41
	Hải Dương 2
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	42
	NĐ Hải Dương
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	43
	Thanh Nghị
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	44
	Trực Ninh
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	45
	NĐ Thái Bình
	1
	x
	250
	250
	Đồng bộ NĐ Thái Bình

	46
	Ninh Bình 2
	1
	x
	125
	125
	Xây mới 

	47
	Nho Quan
	1
	x
	125
	125
	Trong TBA 500 kV

	48
	Hà Giang
	1
	x
	125
	125
	Lắp MBA trong trạm cắt

	49
	Cao Bằng
	1
	x
	125
	125
	Xây mới 

	50
	Bảo Thắng
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	51
	Than Uyên
	1
	x
	125
	125
	Xây mới 

	52
	Bắc Kạn
	
	
	
	
	Trạm cắt

	53
	Lạng Sơn
	1
	x
	125
	125
	Xây mới 

	54
	Tuyên Quang
	1
	x
	125
	125
	Xây mới 

	55
	Lưu Xá
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	56
	Yên Bái
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	57
	Tuần Giáo
	2
	x
	250
	500
	Gom TĐ nhỏ khu vực 

	58
	Phú Thọ
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	59
	Bá Thiện
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	60
	Quang Châu
	1
	x
	125
	125
	Xây mới 

	61
	Tiên Sơn (BN -2)
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	62
	Yên Phong (BN-3)
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	63
	KCN Hải Hà
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	64
	Yên Thủy
	1
	x
	125
	125
	Xây mới 

	65
	Bỉm Sơn
	2
	x
	125+250
	375
	Xây mới, máy 1: 2012

	66
	Quỳnh Lưu
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	67
	Thạch Khê
	2
	x
	125
	250
	Xây mới 

	68
	Vũng Áng
	1
	x
	250
	250
	Xây mới 

	
	Miền Trung
	3925
	

	1
	Thạnh Mỹ
	1
	x
	125
	125
	Đấu nối thủy điện

	2
	Dốc Sỏi
	1
	x
	125
	125
	Thay MBA 63MVA

	3
	Dung Quất 2
	2
	x
	125
	250
	

	4
	Sơn Hà
	2
	x
	150
	300
	

	5
	Tuy Hòa
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	6
	Huế
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	7
	Chân Mây
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	8
	Phong Điền
	1
	x
	125
	125
	Máy 1

	9
	Hòa Khánh
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	10
	Quận Ba (Ngũ Hành Sơn)
	1
	x
	125
	125
	Máy 1

	11
	Đà Nẵng
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	12
	Tam Kỳ
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	13
	Tam Hiệp
	1
	x
	125
	125
	Máy 1

	14
	Dung Quất
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	15
	An Nhơn
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	16
	Nha Trang
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	17
	Vân Phong
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	18
	Kon Tum
	1
	x
	125
	125
	Máy 1

	19
	Plei Ku
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	20
	Ba Đồn
	1
	x
	125
	125
	

	21
	Buôn Kướp
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	22
	Sông Tranh 2
	1
	x
	125
	125
	Xây mới

	
	Miền Nam
	16.500
	

	1
	Bảo Lộc
	1
	x
	125
	125
	Thay máy 63MVA

	2
	Đức Trọng
	1
	x
	125
	125
	

	3
	Tháp Chàm
	1
	x
	125
	125
	

	4
	Phan Thiết
	2
	x
	125+250
	375
	Thay MBA 1 + Máy 2

	5
	Hàm Tân
	1
	x
	250
	250
	

	6
	Cát Lái
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	7
	Nam Sài Gòn
	2
	x
	250
	500
	

	8
	Hiệp Bình Phước
	2
	x
	250
	500
	

	9
	Bình Tân
	2
	x
	250
	500
	

	10
	Củ Chi
	2
	x
	250
	500
	

	11
	Cầu Bông
	2
	x
	250
	500
	

	12
	TP. Nhơn Trạch
	2
	x
	250
	500
	

	13
	Tân Uyên
	2
	x
	250
	500
	

	14
	Tân Cảng
	2
	x
	250
	500
	

	15
	Quận 8
	2
	x
	250
	500
	

	16
	Bình Long
	2
	x
	125
	500
	

	17
	Tây Ninh
	2
	x
	250
	500
	

	18
	Mỹ Phước
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	19
	Thuận An
	2
	x
	250
	500
	

	20
	Uyên Hưng
	2
	x
	250
	500
	

	21
	Bến Cát
	2
	x
	250
	500
	

	22
	Tân Định 2
	1
	x
	250
	250
	

	23
	Sông Mây
	2
	x
	250
	500
	

	24
	Xuân Lộc
	2
	x
	250
	500
	

	25
	Vũng Tàu
	2
	x
	250
	500
	

	26
	KCN Phú Mỹ 2
	2
	x
	250
	500
	

	27
	Mỹ Xuân
	2
	x
	250
	500
	

	28
	Châu Đức
	1
	x
	250
	250
	

	29
	Long An
	2
	x
	250
	500
	Thay 02 MBA 125 MVA

	30
	Bến Lức
	1
	x
	250
	250
	

	31
	Đức Hòa
	2
	x
	250
	500
	

	32
	Cần Đước
	1
	x
	250
	250
	

	33
	Cao Lãnh
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	34
	KCN Sa Đéc
	1
	x
	250
	250
	

	35
	Châu Đốc
	2
	x
	250
	500
	Thay 02 MBA

	36
	Long Xuyên 2
	1
	x
	250
	250
	

	37
	Mỹ Tho
	1
	x
	250
	250
	Thay máy 1

	38
	Cai Lậy
	1
	x
	250
	250
	Thay 01 MBA

	39
	Vĩnh Long 2
	1
	x
	250
	250
	Thay 01 MBA

	40
	Bến Tre
	1
	x
	250
	250
	Thay 01 MBA

	41
	Thốt Nốt
	1
	x
	250
	250
	Thay 01 MBA

	42
	Phụng Hiệp
	2
	x
	125
	250
	

	43
	Trà Vinh
	2
	x
	125
	250
	

	44
	Sóc Trăng
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	45
	Cà Mau
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	46
	Vĩnh Long
	2
	x
	125+250
	375
	

	47
	Bạc Liêu
	1
	x
	125
	125
	

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2016 - 2020

	
	Miền Bắc
	18063
	

	1
	An Dương (Tây Hồ)
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	2
	Đông Anh
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	3
	Xuân Mai
	2
	x
	250
	500
	Thay máy

	4
	Sơn Tây
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	5
	Hòa Lạc
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	6
	Hòa Bình
	1
	x
	125
	125
	Thay máy 2

	7
	Tây Hà Nội 
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	8
	Long Biên
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	9
	Thường Tín
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	10
	Kim Động
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	11
	NĐ Quảng Ninh
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA1

	12
	NĐ Hải Phòng
	1
	x
	250
	250
	Thay máy

	13
	Vật Cách
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	14
	Thủy Nguyên
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	15
	Dương Kinh
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	16
	Hải Dương 2
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	17
	NĐ Hải Dương
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	18
	Phủ Lý
	1
	x
	250
	250
	Tháy MBA 1

	19
	Trực Ninh
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	20
	Thái Bình
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	21
	NĐ Thái Bình
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	22
	Hoa Lư
	1
	x
	250
	250
	Thay máy

	23
	Ninh Bình 2
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	24
	Nho Quan
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	25
	Hà Giang
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	26
	Cao Bằng
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	27
	Than Uyên
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	28
	Bắc Kạn
	1
	x
	125
	125
	Lắp máy 1

	29
	Tuyên Quang
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	30
	TĐ Tuyên Quang
	1
	x
	125
	125
	Thay MBA 63MVA

	31
	Yên Bái
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	32
	Lưu Xá
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	33
	Việt Trì
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	34
	Vĩnh Yên
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	35
	Bá Thiện
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	36
	Bắc Giang
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	37
	Quang Châu
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	38
	Tiên Sơn (Bắc Ninh 2)
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	39
	Yên Phong (Bắc Ninh 3)
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	40
	Trạm cắt Hải Dương 3
	
	x
	
	
	Tách nút Phả Lại giảm dòng ngắn mạch

	41
	Tràng Bạch
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	42
	Thanh Hóa
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	43
	Nghi Sơn
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	44
	Vinh
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	45
	TX. Sơn La
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	46
	Yên Thủy
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	47
	Bỉm Sơn
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	48
	Quỳnh Lưu
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	49
	Hà Tĩnh
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	50
	Vũng Áng
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	51
	Đông Anh 2
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	52
	Văn Điển
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	53
	Chương Mỹ
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	54
	Ứng Hòa
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	55
	Mê Linh
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	56
	An Lão
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	57
	Bắc Sông Cấm
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	58
	Gia Lộc
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	59
	Phố Cao
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	60
	Yên Mỹ
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	61
	Lý Nhân
	1
	x
	125
	125
	Xây mới

	62
	Vũ Thư
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	63
	Quỳnh Phụ
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	64
	Nghĩa Lộ
	1
	x
	125
	125
	Xây mới

	65
	Phú Bình
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	66
	Vĩnh Tường
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	67
	Tân Yên
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	68
	Thứa
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	69
	Yên Hưng
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	70
	Thép Lạch Huyện 
	1
	x
	125
	125
	Xây mới

	71
	Lai Châu
	1
	x
	125
	125
	Xây mới

	72
	Khe Thần
	1
	x
	63
	63
	Máy 2

	73
	Nông Cống
	1
	x
	125
	125
	Xây mới

	74
	Ngọc Lặc
	1
	x
	125
	125
	Xây mới

	75
	Nam Cấm
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	
	Miền Trung
	3750
	

	1
	Đông Hà
	1
	x
	250
	250
	Lắp MBA 2

	2
	Lao Bảo
	1
	x
	125
	125
	Máy 1

	3
	Huế
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	4
	Phong Điền
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	5
	Cầu Hai
	1
	x
	125
	125
	Máy 1

	6
	Đà Nẵng
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	7
	Liên Chiểu
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	8
	An Đồn (Tiên Sa)
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	9
	Hội An
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	10
	Tam Hiệp
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	11
	Quảng Ngãi
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	12
	Hoài Nhơn
	1
	x
	125
	125
	Máy 1

	13
	Tuy Hòa
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	14
	Quy Nhơn
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	15
	Sông Cầu
	1
	x
	125
	125
	Máy 1

	16
	Cam Ranh
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	17
	Ninh Hòa
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	18
	Bờ Y
	1
	x
	125
	125
	Máy 1

	19
	Đăk Nông
	1
	x
	125
	125
	

	20
	Chư Sê
	1
	x
	125
	125
	Máy 1

	
	 Miền Nam
	17250
	

	1
	Tân Rai
	1
	x
	250
	250
	

	2
	Đức Trọng
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	3
	Tháp Chàm
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	4
	Phan Rí
	1
	x
	250
	250
	

	5
	Hàm Tân
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	6
	Tân Sơn Nhất
	2
	x
	250
	500
	

	7
	Đầm Sen
	2
	x
	250
	500
	

	8
	Nam Hiệp Phước
	2
	x
	250
	500
	

	9
	Quận 9
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	10
	Bình Chánh
	2
	x
	250
	500
	

	11
	Thủ Thiêm
	2
	x
	250
	500
	

	12
	Vĩnh Lộc
	2
	x
	250
	500
	Thay trạm tạm bằng trạm chính thức 

	13
	Bình Long
	1
	x
	250
	250
	Thay máy 1

	14
	Phước Long
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	15
	Tây Ninh 2
	2
	x
	250
	500
	

	16
	Bình Hòa
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	17
	Thuận An
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	18
	Tân Định 2
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	19
	Lai Uyên
	2
	x
	250
	500
	

	20
	Tân Uyên
	2
	x
	250
	500
	

	21
	Bình Dương 1
	2
	x
	250
	500
	Nối cấp trong trạm 500 kV

	22
	Long Thành
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	23
	Phú Hòa Đông
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	24
	Tây Bắc Củ Chi
	2
	x
	250
	500
	

	25
	Sông Mây
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	26
	An Phước
	2
	x
	250
	500
	

	27
	TP. Nhơn Trạch
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	28
	Tam Phước
	2
	x
	250
	500
	

	29
	KCN Phú Mỹ 2
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	30
	Đất Đỏ
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	31
	KCN Phú Mỹ 3
	2
	x
	250
	500
	

	32
	Bến Lức
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	33
	Tân An
	1
	x
	250
	250
	

	34
	Cao Lãnh
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	35
	Lấp Vò
	2
	x
	250
	500
	

	36
	Long Xuyên 2
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	37
	Châu Thành
	1
	x
	250
	250
	

	38
	Cai Lậy
	1
	x
	250
	250
	Thay 01 MBA 

	39
	Mỹ Tho
	1
	x
	250
	250
	Thay máy 2

	40
	Gò Công
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	41
	Vĩnh Long 2
	1
	x
	250
	250
	Thay 01 MBA

	42
	Vĩnh Long 3
	1
	x
	125
	125
	

	43
	Bến Tre
	1
	x
	250
	250
	Thay 01 MBA

	44
	KCN Sa Đéc
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	45
	Mỏ Cày
	1
	x
	125
	125
	

	46
	Kiên Bình
	2
	x
	250
	500
	Thay 02 MBA

	47
	Gò Quao
	1
	x
	125
	125
	

	48
	Thốt Nốt
	1
	x
	250
	250
	Thay 01 MBA

	49
	Ninh Kiều
	1
	x
	125
	125
	

	50
	Vị Thanh
	1
	x
	125
	125
	

	51
	Rạch Giá
	1
	x
	250
	250
	Thay máy 1

	52
	Duyên Hải
	1
	x
	250
	250
	

	53
	Mỹ Tú
	1
	x
	125
	125
	

	54
	NĐ Long Phú
	1
	x
	125
	125
	

	55
	Giá Rai
	1
	x
	125
	125
	

	56
	Ngọc Hiển
	2
	x
	125
	250
	


CÁC ĐƯỜNG DÂY 220 KV XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2020

	STT
	Tên công trình 
	Số mạch x km
	Mạch.km
	Ghi chú

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2011-2015
	

	
	Miền Bắc
	
	
	
	3864
	

	1
	Tây Hồ - rẽ Chèm - Vân Trì
	2
	x
	7
	14
	

	2
	Sóc Sơn - Vân Trì
	2
	x
	22
	44
	

	3
	Đông Anh - Long Biên
	2
	x
	17
	34
	

	4
	Đông Anh - Hiệp Hòa
	2
	x
	24
	48
	

	5
	Rẻ Yên Phong (Bắc Ninh 3) - Đông Anh - Hiệp Hòa
	2
	x
	17
	34
	

	6
	Long Biên - Tiên Sơn (BN2)
	2
	x
	20
	40
	

	7
	Tân Hà Nội - rẽ Hà Đông - Chèm
	4
	x
	15
	60
	Đồng bộ trạm 220 kV Tây Hà Nội 

	8
	Tây Hà Nội - Hòa Bình
	2
	x
	46
	92
	

	9
	Sơn Tây - rẽ Hòa Bình - Việt Trì
	2
	x
	3
	6
	

	10
	Dương Kinh - rẽ Đồng Hòa - Đình Vũ
	4
	x
	3
	12
	

	11
	Thủy Nguyên - rẽ Hải Phòng - Vật Cách
	4
	x
	1
	4
	

	12
	Đồng Hòa - Thái Bình 
	1
	x
	54
	54
	Treo dây mạch 2

	13
	Hải Dương 2 - rẽ Đồng Hòa - Phả Lại
	2
	x
	2,5
	5
	

	14
	Hải Dương 2 - NĐ Mạo Khê
	2
	x
	22
	44
	

	15
	NĐ Hải Dương - Phố Nối 500 kV
	2
	x
	60
	120
	Đồng bộ với NĐ Hải Dương

	16
	NĐ Hải Dương - rẽ Phả Lại - Hải Dương 2
	4
	x
	2
	8
	Đồng bộ với NĐ Hải Dương

	17
	Kim Động - Thái Bình
	2
	x
	70
	140
	

	18
	Thái Bình - NĐ Thái Bình
	2
	x
	25
	50
	

	19
	Đấu nối Phối Nối 500 kV - Phố Nối - Phả Lại
	4
	x
	5
	20
	

	20
	Phố Nối 500 kV - Tiên Sơn (BN2)
	2
	x
	30
	60
	

	21
	Trực Ninh - rẽ Nam Định - Ninh Bình
	2
	x
	18
	36
	

	22
	Trực Ninh - NĐ Thái Bình
	2
	x
	45
	90
	

	23
	Nho Quan - Phủ Lý
	2
	x
	38,5
	77
	Sử dụng tuyến cũ

	24
	Tuần Giáo - Sơn La
	2
	x
	90
	180
	

	25
	Cao Bằng - Bắc Kạn
	2
	x
	78
	156
	

	26
	Cao Bằng - TĐ Nho Quế
	2
	x
	98
	196
	

	27
	Bắc Kạn - rẽ Thái Nguyên - TĐ Tuyên Quang
	2
	x
	20
	40
	

	28
	Lào Cai - Bảo Thắng
	1
	x
	20
	20
	

	29
	Bảo Thắng - TĐ Bắc Hà
	1
	x
	30
	30
	

	30
	Bảo Thắng - Yên Bái
	2
	x
	125
	250
	

	31
	Than Uyên - Bản Chát
	2
	x
	26
	52
	

	32
	Lạng Sơn - Bắc Giang
	2
	x
	95
	190
	

	33
	Phú Thọ - rẽ Việt Trì - Yên Bái
	2
	x
	7
	14
	

	34
	TĐ Yên Sơn - rẽ TĐ Tuyên Quang - Tuyên Quang
	2
	x
	8
	16
	

	35
	Lưu Xá - rẽ Sóc Sơn - Thái Nguyên
	2
	x
	2
	4
	

	36
	Việt Trì - Việt Trì 500 kV 
	2
	x
	2
	4
	

	37
	Đấu nối - Việt Trì 500 kV 
	4
	x
	2
	8
	

	38
	Sóc Sơn - Bá Thiện
	2
	x
	30
	60
	

	39
	Quang Châu - rẽ Phả Lại - Sóc Sơn
	2
	x
	3
	6
	

	40
	Đấu nối Hiệp Hòa 500 kV 
	8
	x
	3
	24
	

	41
	Khe Thần - rẽ Sơn Động - Tràng Bạch
	2
	x
	2
	4
	

	42
	Yên Hưng - rẽ Uông Bí - Tràng Bạch
	2
	x
	15
	30
	

	43
	NĐ Mạo Khê - rẽ Phả Lại - Tràng Bạch
	4
	x
	3
	12
	

	44
	Hải Hà - Cẩm Phả
	2
	x
	85
	170
	Treo mạch 1

	45
	Huội Quảng - Sơn La
	2
	x
	20
	40
	

	46
	Huội Quảng - Bản Chát
	2
	x
	22
	44
	

	47
	Nậm Chiến - Sơn La
	2
	x
	18
	36
	

	48
	Yên Thủy - rẽ Hòa Bình - Nho Quan
	2
	x
	1
	2
	

	49
	Nghi Sơn - NĐ Nghi Sơn
	2
	x
	15
	30
	

	50
	Nghi Sơn - Thanh Hóa
	2
	x
	70
	140
	Đang thi công

	51
	TĐ Nam Sum 1 - TĐ Hủa Na
	2
	x
	35
	70
	

	52
	TĐ Hủa Na - Bỉm Sơn
	1
	x
	80
	80
	Đấu nối tiếp vào mạch 2 ĐZ Nam Sum 1 - Hủa Na

	53
	Bỉm Sơn - rẽ Ninh Bình - Thanh Hóa
	2
	x
	3
	6
	

	54
	Quỳnh Lưu - rẽ Nghi Sơn - Vinh
	2
	x
	2
	4
	

	55
	Nậm Mô - Bản Lả
	2
	x
	120
	240
	Xem xét đảm bảo truyền tải hết công suất của các nhà máy TĐ trong bước lập DAĐT công trình 

	56
	Đấu nối nhiệt điện Công Thanh
	4
	x
	50
	200
	

	57
	Hà Tĩnh - Thạch Khê
	2
	x
	20
	40
	

	58
	Hà Tĩnh - Vũng Áng
	2
	x
	70
	140
	

	59
	Vũng Áng - Đồng Hới
	2
	x
	90
	180
	

	60
	Thường Tín - Kim Động
	2
	x
	27
	54
	

	
	Miền Trung
	
	
	
	2867
	

	1
	Đồng Hới - Đông Hà
	2
	x
	108
	216
	Cải tạo nâng cấp mạch kép, xem xét sử dụng tuyến cũ

	2
	Đông Hà - Huế
	2
	x
	68
	136
	Cải tạo nâng cấp mạch kép, xem xét sử dụng tuyến cũ

	3
	TĐ A Lưới - rẽ Đông Hà - Huế
	2
	x
	28
	56
	Đồng bộ với TĐ A Lưới

	4
	Phong Điền - rẽ Huế - Hòa Khánh
	4
	x
	5
	20
	

	5
	Chân Mây - rẽ Huế - Hòa Khánh
	4
	x
	8
	32
	Cột 4 mạch

	6
	Huế - Hòa Khánh
	2
	x
	110
	220
	Xây dựng ĐZ mạch kép phân pha mới hoặc cải tạo nâng cấp ĐZ cũ thành ĐZ mạch kép

	7
	SêKaman 3 - Thạnh Mỹ
	2
	x
	120
	240
	

	8
	Nhánh rẽ trạm Quận 3 (Ngũ Hành Sơn)
	2
	x
	12
	24
	

	9
	Dốc Sỏi - Quảng Ngãi
	2
	x
	60
	120
	Treo mạch 1

	10
	Tam Hiệp - 500kV Dốc Sỏi
	2
	x
	20
	40
	

	11
	Sơn Hà - 500kV Dốc Sỏi
	2
	x
	50
	100
	

	12
	Quảng Ngãi - Quy Nhơn
	2
	x
	143
	286
	

	13
	Đấu nối TĐ Sông Bung 2, Sông Bung 4
	2
	x
	20
	40
	

	14
	Đăk My 1 - Đăk My 4
	2
	x
	15
	30
	

	15
	Đắc My 4 - Thạnh Mỹ 500kV
	2
	x
	50
	100
	

	16
	Đấu nối cụm thủy điện SêSan về TBA 220kV TĐ SeSan 4
	2
	x
	33
	66
	Đồng bộ với TĐ Hạ Sê San 2, Se San 1

	17
	Buôn Kuôp - Đăk Nông
	1
	x
	85
	85
	

	18
	Pleiku - Kon Tum
	2
	x
	30
	60
	Đang triển khai 

	19
	Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi
	2
	x
	76
	152
	

	20
	An Khê - An Nhơn
	2
	x
	30
	60
	Mạch 2

	21
	Đấu nối 220kV NĐ Vân Phong - trạm cắt Ninh Hòa
	2
	x
	20
	40
	Đây phân pha tiết diện lớn

	22
	Rẽ trạm cắt Ninh Hòa - trạm cắt Ninh Hòa
	4
	x
	6
	24
	Cột 4 mạch

	23
	Nhánh rẽ An Nhơn
	2
	x
	6
	12
	

	24
	Tuy Hòa - Nha Trang
	2
	x
	147
	294
	Treo mạch 2

	25
	Nha Trang - Cam Ranh
	2
	x
	60
	120
	

	26
	Krông Buk - Nha Trang
	1
	x
	147
	147
	Mạch 2 khởi công III/2010

	27
	Nhánh rẽ Vân Phong
	2
	x
	2
	4
	

	28
	Pleyku - Krông Buk
	1
	x
	143
	143
	Cải tạo nâng tiết diện

	
	Miền Nam
	
	
	
	3906
	

	1
	Cam Ranh - Tháp Chàm
	2
	x
	45
	90
	

	2
	Tháp Chàm - Vĩnh Tân
	2
	x
	44
	88
	Đồng bộ NĐ Vĩnh Tân

	3
	Tháp Chàm - Đa Nhim
	1
	x
	40
	40
	

	4
	Vĩnh Tân - Phan Thiết
	2
	x
	100
	200
	Đồng bộ NĐ Vĩnh Tân

	5
	Phan Thiết - Hàm Tân
	2
	x
	63
	126
	Đồng bộ NĐ Vĩnh Tân

	6
	Hàm Tân - Châu Đức
	2
	x
	62
	124
	Đồng bộ NĐ Vĩnh Tân

	7
	Châu Đức - KCN Phú Mỹ 2
	2
	x
	21
	42
	Đồng bộ NĐ Vĩnh Tân

	8
	Nhánh rẽ - KCN Phú Mỹ 2
	2
	x
	14
	28
	

	9
	Bà Rịa-Vũng Tàu 
	2
	x
	14
	28
	

	10
	Bình Long - Tây Ninh 2
	2
	x
	64
	128
	

	11
	Đồng Nai 2 - Di Linh
	2
	x
	15
	30
	Đồng bộ TĐ Đồng Nai 2

	12
	Di Linh - Đa Nhim
	1
	x
	80
	80
	Mạch 2

	13
	Di Linh - Tân Rai
	2
	x
	10
	20
	Đồng bộ luyện Nhôm

	14
	Sông Mây - Uyên Hưng
	2
	x
	21
	42
	

	15
	Uyên Hưng - Tân Định
	2
	x
	18
	36
	

	16
	Sông Mây - Bảo Lộc
	1
	x
	124
	124
	Mạch 2 (xem xét xây ĐZ mạch kép trên tuyến cũ)

	17
	Di Linh - Bảo Lộc
	1
	x
	37
	37
	Mạch 2 (xem xét xây ĐZ mạch kép trên tuyến cũ)

	18
	Hàm Thuận - Bảo Lộc
	1
	x
	39
	39
	Mạch 2

	19
	Đức Trọng - rẽ Đa Nhim - Di Linh
	2
	x
	2
	4
	

	20
	Nhánh rẽ Xuân Lộc
	4
	x
	5
	20
	Cột 4 mạch

	21
	Nhánh rẽ Hiệp Bình Phước
	2
	x
	2
	4
	

	22
	Nhánh rẽ Nam Sài Gòn
	4
	x
	3
	12
	Cột 4 mạch

	23
	Nhánh rẽ Bình Tân
	4
	x
	3
	12
	Cột 4 mạch

	24
	Nhánh rẽ Thuận An
	4
	x
	3
	12
	Cột 4 mạch

	25
	Song Mây - rẽ Tri An - Long Bình
	2
	x
	5
	10
	

	26
	Song Mây - rẽ Bảo Lộc - Long Bình
	4
	x
	10
	40
	Cột 4 mạch

	27
	Rẽ Song Mây - Long Bình
	2
	x
	15
	30
	Cải tạo 2 mạch

	28
	Nhánh rẽ trạm - Mỹ Xuân
	4
	x
	2
	8
	Cột 4 mạch

	29
	Rẽ Phú Mỹ - Bà Rịa - KCN Phú Mỹ 2
	4
	x
	2
	8
	Cột 4 mạch

	30
	Thủ Đức Bắc - rẽ Thủ Đức - Long Bình
	4
	x
	3
	12
	Cột 4 mạch

	31
	500kV Tân Uyên - rẽ Thủ Đức Bắc - Thủ Đức
	4
	x
	8
	32
	Cột 4 mạch

	32
	500kV Tân Uyên - Uyên Hưng
	2
	x
	15
	30
	

	33
	Đăk Nông - Phước Long - Bình Long
	2
	x
	130
	260
	

	34
	Bến Cát - rẽ Mỹ Phước - Bình Long
	2
	x
	11
	22
	

	35
	Củ Chi - rẽ Tân Định - Trảng Bàng
	4
	x
	3
	12
	Cột 4 mạch

	36
	Cầu Bông 500kV - Hóc Môn
	6
	x
	16
	96
	Cột 6 mạch, có 2 mạch 110kV

	37
	Cầu Bông 500kV - Củ Chi
	6
	x
	22
	132
	Cột 6 mạch, có 2 mạch 110kV

	38
	Đoạn đấu nối Vĩnh Lộc vào 2 mạch của ĐZ 4 mạch Cầu Bông - Hóc Môn
	2
	x
	5
	10
	

	39
	Rẽ Vĩnh Lộc - Phú Lâm - Bình Tân
	4
	x
	3
	12
	Cột 4 mạch

	40
	Nhà Bè - Phú Lâm
	2
	x
	15
	30
	Cải tạo nâng tiết diện

	41
	Phú Lâm - Hóc Môn
	2
	x
	19
	38
	Cải tạo nâng tiết diện

	42
	Cát Lái - Thủ Đức
	2
	x
	9
	18
	Cải tạo nâng tiết diện

	43
	Tân Cảng - Cát Lái
	2
	x
	12
	24
	Cáp ngầm 220kV, thiết kế 3 mạch

	44
	Nam Sài Gòn - Quận 8
	2
	x
	6
	12
	Cáp ngầm 220 kV 

	45
	500 kV Đức Hòa - Đức Hòa 1
	4
	x
	22
	88
	Cột 4 mạch

	46
	Đức Hòa 1 - Củ Chi
	4
	x
	8
	32
	Cột 4 mạch

	47
	500 kV Đức Hòa - rẽ Phú Lâm - Long An
	2
	x
	20
	40
	

	48
	NĐ Nhơn Trạch - TP Nhơn Trạch
	2
	x
	12
	24
	

	49
	Trảng Bàng - Tây Ninh
	2
	x
	44
	88
	

	50
	Tây Ninh - KamPong Cham
	2
	x
	116
	232
	Cấp cho Campuchia 

	51
	Bến Lức - rẽ Phú Lâm - Long An
	2
	x
	5
	10
	

	52
	Cần Đước - rẽ Phú Mỹ - Mỹ Tho
	4
	x
	7
	28
	Cột 4 mạch

	53
	500 kV Mỹ Tho - rẽ Long An - Cai Lậy
	4
	x
	2
	8
	

	54
	500 kV Mỹ Tho - rẽ Mỹ Tho - Cai Lậy
	4
	x
	2
	8
	

	55
	NĐ Duyên Hải - Mỏ Cày
	2
	x
	77
	154
	Đồng bộ NĐ Duyên Hải

	56
	Mỏ Cày - Bến Tre
	2
	x
	20
	40
	Đồng bộ NĐ Duyên Hải

	57
	Mỹ Tho - Bến Tre
	1
	x
	18
	18
	Đang xây dựng 

	58
	NĐ Duyên Hải - Trà Vinh
	2
	x
	45
	90
	Đồng bộ NĐ Duyên Hải

	59
	Vĩnh Long - Trà Vinh
	2
	x
	62
	124
	Đồng bộ NĐ Duyên Hải

	60
	KCN Sa Đéc - Rẽ Vĩnh Long 2 - Ô Môn
	2
	x
	5
	10
	

	61
	Cao Lãnh - Cai Lậy
	1
	x
	54
	54
	Xem xét xây dựng ĐZ mạch kép

	62
	Cao Lãnh - Thốt Nốt
	1
	x
	27
	27
	Xem xét xây dựng ĐZ mạch kép

	63
	NĐ Long Phú - Sóc Trăng
	4
	x
	25
	100
	Đồng bộ NĐ Long Phú

	64
	NĐ Long Phú - Cần Thơ - Trà Nóc
	2
	x
	95
	190
	Đồng bộ NĐ Long Phú

	65
	Phụng Hiệp - rẽ Ô Môn - Sóc Trăng
	4
	x
	6
	24
	

	66
	Long Xuyên 2 - rẽ Châu Đốc - Thốt Nót
	4
	x
	5
	20
	

	67
	NĐ Cà Mau - Cà Mau
	1
	x
	5
	5
	Kéo dây mạch 2

	68
	Phú Lâm - Cai Lậy
	2
	x
	70
	140
	Cải tạo nâng tiết diện

	69
	Phú Mỹ - Long Thành
	2
	x
	25
	50
	Cải tạo nâng tiết diện

	70
	Long Thành - Long Bình
	4
	x
	25
	100
	Cải tạo nâng tiết diện

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2016 - 2020

	
	Miền Bắc 
	
	
	
	1584
	

	1
	Mai Động - Tây Hồ
	2
	x
	15
	30
	Cáp ngầm

	2
	TĐ Trung Sơn - rẽ Hòa Bình - Nho Quan
	2
	x
	77
	154
	

	3
	Mê Linh - rẽ Sóc Sơn - Vân Trì
	2
	x
	5
	10
	

	4
	Đông Anh - Đông Anh 2
	2
	x
	20
	40
	

	5
	Đấu nối - Đông Anh 500 kV
	4
	x
	5
	20
	

	6
	Vĩnh Tường - rẽ Việt Trì - Sơn Tây
	2
	x
	3
	6
	

	7
	Tây Hà Nội - Mê Linh
	2
	x
	40
	80
	

	8
	Thay dây chịu nhiệt - Hà Đông - Chèm
	2
	x
	20
	40
	Đồng bộ với trạm 500 kV Tây Hà Nội 

	9
	Văn Điển - rẽ Thường Tín - Hà Đông
	2
	x
	6
	12
	

	10
	Chương Mỹ - rẽ Hòa Bình - Hà Đông
	2
	x
	5
	10
	

	11
	Ứng Hòa - rẽ Hà Đông - Phủ Lý
	2
	x
	5
	10
	

	12
	Ứng Hòa - Phủ Lý - Nho Quan
	1
	x
	65
	65
	Mạch 2 (xem xét xây ĐZ mạch kép trên tuyến cũ)

	13
	Hải Hà - Cẩm Phả
	2
	x
	85
	170
	Treo mạch 2

	14
	An Lão - Hải Phòng 500 kV 
	2
	x
	5
	10
	

	15
	Đấu nối Hải Phòng 500 kV 
	4
	x
	2
	8
	

	16
	Tam Hưng - Bắc Sông Cấm
	2
	x
	12
	24
	

	17
	Gia Lộc - rẽ NĐ. Hải Dương - Phố Nối
	2
	x
	5
	10
	

	18
	Các ĐZ đấu vào trạm cắt Hải Dương 3
	6
	x
	4
	24
	03 ĐZ mạch kép

	19
	Phố Cao - rẽ Kim Động - Thái Bình
	2
	x
	8
	16
	

	20
	Yên Mỹ - rẽ Thường Tín - Phố Nối
	2
	x
	7
	14
	

	21
	Nho Quan - Thanh Nghị
	2
	x
	25
	50
	

	22
	Lý Nhân - Thanh Nghị
	2
	x
	23
	46
	

	23
	Thái Bình - Nam Định
	1
	x
	25
	25
	Treo dây mạch 2

	24
	Nam Định - Ninh Bình
	1
	x
	31
	31
	Xem xét xây ĐZ mạch kép

	25
	TĐ Hủa Na - rẽ Thanh Hóa - Bỉm Sơn
	2
	x
	70
	140
	

	26
	Thái Bình - 500/220kV Thái Bình
	2
	x
	15
	30
	

	27
	Vũ Thư - rẽ Thái Bình - Trực Ninh
	2
	x
	5
	10
	

	28
	Nhánh rẽ - Quỳnh Phụ
	2
	x
	5
	10
	

	29
	Ninh Bình - Thanh Hóa
	1
	x
	62
	62
	Mạch 2 (xem xét xây ĐZ mạch kép trên tuyến cũ)

	30
	TĐ Bắc Mê - rẽ Hà Giang - TĐ Tuyên Quang
	2
	x
	5
	10
	

	31
	Cao Bằng - Lạng Sơn
	1
	x
	100
	100
	

	32
	Phú Bình - rẽ Bắc Giang - Thái Nguyên
	2
	x
	5
	10
	

	33
	Việt Trì 500 kV - Bá Thiện
	2
	x
	38
	76
	

	34
	Bắc Giang - Phả Lại
	1
	x
	27
	27
	Mạch 2 (xem xét xây ĐZ mạch kép trên tuyến cũ)

	35
	Bắc Ninh - Bắc Ninh 500 kV 
	2
	x
	10
	20
	

	36
	Bắc Ninh 500 kV - rẽ Phố Nối - Tiên Sơn
	4
	x
	5
	20
	

	37
	Thứa - rẽ Phố Nối - Tiên Sơn
	2
	x
	4
	8
	

	38
	Thép Lạch Huyện - Yên Hưng
	2
	x
	18
	36
	

	39
	Ngọc Lặc - rẽ Hủa Na - Thanh Hóa
	2
	x
	30
	60
	

	40
	Nông Cống - Thanh Hóa
	2
	x
	25
	50
	

	41
	Nhánh rẽ Trạm Nam Cấm
	2
	x
	5
	10
	

	
	Miền Trung
	
	
	
	1546
	

	1
	Đông Hà - Lao Bảo
	2
	x
	52
	104
	

	2
	Đấu nối phía 220 kV trạm 500 kV Thừa Thiên Huế
	4
	x
	5
	20
	

	3
	Hạ Sê San 2 - rẽ Sê San 4 - PleiKu
	2
	x
	190
	380
	

	4
	Cầu Hai - rẽ Huế - Hòa Khánh
	4
	x
	5
	20
	

	5
	Nhánh rẽ - Liên Chiểu
	4
	x
	6
	24
	

	6
	Quận Ba - An Đồn
	2
	x
	6
	12
	Xem xét dùng cáp ngầm

	7
	Quận Ba - Hội An
	2
	x
	15
	30
	

	8
	Rẽ Hoài Nhơn - Hoài Nhơn
	4
	x
	5
	20
	Cột 4 mạch

	9
	Quảng Ngãi - 500 kV Dốc Sỏi
	2
	x
	29
	58
	Treo mạch 2

	10
	Quảng Ngãi - An Nhơn
	2
	x
	143
	286
	Treo mạch 2

	11
	Rẽ Sông Cầu - Sông Cầu
	6
	x
	5
	30
	

	12
	An Khê - An Nhơn
	1
	x
	146
	146
	Mạch 2

	13
	An Nhơn - Tuy Hòa
	2
	x
	98
	196
	

	14
	Rẽ Khánh Hòa - Khánh Hòa
	4
	x
	5
	20
	Cột 4 mạch

	15
	Đấu nối thủy điện khu vực Nam Lào và Campuchia 
	2
	x
	100
	200
	

	
	Miền Nam
	
	
	
	2175
	

	1
	Ninh Phước - rẽ Vĩnh Tân - Tháp Chàm
	4
	x
	2
	8
	

	2
	Phan Rí - rẽ Vĩnh Tân - Phan Thiết
	4
	x
	2
	8
	

	3
	Nhánh rẽ Tân Đức
	2
	x
	5
	10
	

	4
	Nhánh rẽ Đất Đỏ
	4
	x
	2
	8
	

	5
	Phú Mỹ - KCN Phú Mỹ 2
	2
	x
	20
	40
	Xem xét sử dụng tuyến của ĐZ 110kV Phú Mỹ - Bà Rịa

	6
	Nhánh rẽ KCN Phú Mỹ 3
	4
	x
	3
	12
	

	7
	500 kV Đồng Nai - rẽ Châu Đức - KCN Phú Mỹ 2
	4
	x
	20
	80
	

	8
	Thủ Thiêm - rẽ Cát Lái - Tân Cảng
	4
	x
	3
	12
	Cáp ngầm 220kV

	9
	Phú Lâm - Đầm Sen
	3
	x
	6
	18
	Cáp ngầm 220kV

	10
	Tân Sơn Nhất - Hiệp Bình Phước
	2
	x
	8
	16
	Cáp ngầm 220kV

	11
	Hiệp Bình Phước - 500 kV Tân Uyên
	2
	x
	14
	28
	Cột 4 mạch, treo trước 2 mạch

	12
	Quận 9 - rẽ Tân Uyên - Thủ Đức
	4
	x
	2
	8
	Cột 4 mạch

	13
	Nam Hiệp Phước - rẽ Thủ Đức - Hóc Môn
	4
	x
	2
	8
	Cột 4 mạch

	14
	500 kV Long Thành - rẽ Cát Lái - Thủ Đức
	4
	x
	17
	68
	Cột 4 mạch

	15
	NĐ Nhơn Trạch - TP Nhơn Trạch
	2
	x
	12
	24
	

	16
	500 kV Long Thành - rẽ Long Bình - Long Thành
	4
	x
	2
	8
	Cột 4 mạch

	17
	Tam Phước - rẽ 500 kV Long Thành - Long Bình
	4
	x
	2
	8
	

	18
	An Phước - rẽ 500 kV Long Thành - Long Thành
	4
	x
	2
	8
	

	19
	500 kV Tân Định - rẽ Bình Hòa - Thuận An
	2
	x
	11
	22
	

	20
	Nhánh rẽ Tây Bắc Củ Chi
	2
	x
	3
	6
	

	21
	Nhánh rẽ Phú Hòa Đông
	2
	x
	3
	6
	

	22
	500 kV Cầu Bông - Bình Chánh 1
	2
	x
	13
	26
	

	23
	500 kV Bình Dương 1 - rẽ Tân Định - Uyên Hưng
	4
	x
	2
	8
	

	24
	Tân Uyên - rẽ 500 kV Bình Dương 1 - Mỹ Phước
	4
	x
	3
	12
	

	25
	500 kV Mỹ Phước - rẽ Mỹ Phước - Bình Long
	4
	x
	2
	8
	

	26
	500 kV Mỹ Phước - rẽ vào Bến Cát
	2
	x
	3
	6
	

	27
	Lai Uyên - rẽ Mỹ Phước - Bình Long
	4
	x
	3
	12
	

	28
	Phước Long - rẽ Bình Long - Đăk Nông
	4
	x
	2
	8
	

	29
	Tây Ninh 2 - rẽ Trảng Bàng - Tây Ninh
	4
	x
	2
	8
	

	30
	TĐ Sam Bo - Tân Biên
	2
	x
	170
	340
	

	31
	Tân Biên - rẽ Tây Ninh 2 - KamPongCham
	4
	x
	150
	600
	

	32
	KCN Sa Đéc - Ô Môn
	2
	x
	28
	56
	Cải tạo nâng tiết diện

	33
	Tân An - rẽ Cần Đước - Mỹ Tho
	4
	x
	5
	20
	

	34
	Gò Công - Cần Đước
	2
	x
	22
	44
	

	35
	Vĩnh Long 3 - rẽ Trà Vinh - Vĩnh Long 2
	4
	x
	3
	12
	

	36
	Lấp Vò - Thốt Nốt
	2
	x
	12
	24
	

	37
	Châu Thành - rẽ Long Xuyên 2 - Châu Đốc
	4
	x
	2
	8
	

	38
	Mỹ Tú - rẽ Phụng Hiệp - Sóc Trăng
	2
	x
	12
	24
	

	39
	Giá Rai - rẽ Bạc Liêu 2 - Cà Mau
	4
	x
	2
	8
	

	40
	Ngọc Hiển - Cà Mau
	2
	x
	55
	110
	

	41
	Cái Nước - Cà Mau
	2
	x
	45
	90
	

	42
	Gò Quao - rẽ Cà Mau - Rạch Giá
	2
	x
	6
	12
	

	43
	Vị Thanh - rẽ Cà Mau - Bạc Liêu 2
	2
	x
	8
	16
	

	44
	NĐ Kiên Lương - Kiên Bình 2
	2
	x
	10
	20
	Đồng bộ NĐ Kiên Lương

	45
	NĐ Kiên Lương - Châu Đốc
	3
	x
	99
	297
	Đồng bộ NĐ Kiên Lương (đọn đầu cột 4 mạch)


PHỤ LỤC V

DỰ KIẾN DANH MỤC CÁC DỰ ÁN LƯỚI ĐIỆN PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN 2021 - 2030
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1208/QĐ-TTg ngày 21 tháng 7 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ)

CÁC TRẠM 500 KV XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

	STT
	Tên công trình
	Số máy x MVA
	Công suất - MVA
	Ghi chú

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2021 - 2025

	
	Miền Bắc
	12700
	

	1
	Nho Quan
	1
	x
	900
	900
	Thay MBA 2

	2
	Phố Nối
	1
	x
	900
	900
	Thay MBA 1

	3
	Việt Trì
	1
	x
	900
	900
	Máy 2

	4
	Trạm biến đổi AC- DC Vĩnh Yên 
	
	
	
	1000
	Lắp thêm 1000 MW

	5
	Tây Hà Nội
	1
	x
	900
	900
	Máy 2

	6
	Thái Bình
	1
	x
	600
	600
	Lắp MBA cho trạm cắt

	7
	Hải Phòng
	1
	x
	900
	900
	Máy 2

	8
	Thái Nguyên
	2
	x
	900
	1800
	Xây mới

	9
	Vĩnh Yên
	2
	x
	900
	1800
	Xây mới

	10
	Bắc Giang
	2
	x
	600
	1200
	Xây mới (quy mô 03 máy biến áp)

	11
	Thanh Hóa
	2
	x
	900
	1800
	Xây mới

	
	Miền Trung
	900
	

	1
	Đà Nẵng
	1
	x
	900
	900
	Thay MBA 2

	
	Miền Nam
	10800
	

	1
	Di Linh
	1
	x
	450
	450
	Máy 2

	2
	Tân Uyên
	1
	x
	900
	900
	Máy 3

	3
	Đồng Nai
	2
	x
	900
	1800
	Lắp MBA cho trạm cắt

	4
	Tân Định
	1
	x
	900
	900
	Thay MBA 1

	5
	Mỹ Phước
	2
	x
	900
	1800
	Máy 2 và máy 3

	6
	Bình Dương 1
	1
	x
	900
	900
	Máy 2

	7
	Sông Mây
	2
	x
	900
	1800
	Thay 2 MBA

	8
	Long Thành
	1
	x
	900
	900
	Lắp máy 3

	9
	NĐ Sơn Mỹ
	1
	x
	450
	450
	MBA liên lạc trong NM điện

	10
	Thốt Nốt
	1
	x
	900
	900
	Máy 2

	Các công trình xây dựng giai đoạn 2026 - 2030

	
	Miền Bắc
	7500
	

	1
	Thái Bình
	1
	x
	900
	900
	Máy 2

	2
	Bắc Giang
	1
	x
	600
	600
	Máy 3

	3
	Bắc Ninh
	1
	x
	600
	600
	Máy 3

	4
	Hà Tĩnh
	2
	x
	900
	1800
	Thay 2 MBA

	5
	Sơn Tây
	2
	x
	900
	1800
	Xây mới

	6
	Nam Hà Nội
	2
	x
	900
	1800
	Xây mới

	
	Miền Trung
	2.550
	

	1
	Thừa Thiên Huế
	1
	x
	600
	600
	Máy 2

	2
	Dốc Sỏi
	1
	x
	900
	900
	Thay MBA 1

	3
	Vân Phong
	1
	x
	450
	450
	Máy 2

	4
	NĐ Bình Định
	1
	x
	600
	600
	Máy 1

	
	Miền Nam
	10350
	

	1
	Duyên Hải
	1
	x
	450
	450
	Máy 2

	2
	Long Phú
	1
	x
	450
	450
	Máy 2

	3
	NĐ Vĩnh Tân
	1
	x
	450
	450
	Máy 2

	4
	Bình Dương 1
	1
	x
	900
	900
	Máy 3

	5
	Cầu Bông
	1
	x
	900
	900
	Máy 3

	6
	Củ Chi
	1
	x
	900
	900
	Máy 3

	7
	Tây Ninh
	2
	x
	900
	1800
	

	8
	Tiền Giang
	2
	x
	900
	1800
	

	9
	Đồng Tháp 1
	2
	x
	900
	1800
	

	10
	Thốt Nốt
	1
	x
	900
	900
	Thay MBA 1


CÁC ĐƯỜNG DÂY 500 KV XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

	STT
	Tên công trình
	Số mạch x km
	Mạch.km
	Ghi chú

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2021 - 2025

	
	Miền Bắc
	
	
	
	680
	

	1
	Hải Phòng - NĐ Hải Phòng 3
	2
	x
	45
	90
	Đồng bộ NĐ Hải Phòng 3

	2
	NĐ Quỳnh Lập - NĐ Vũng Áng 3
	2
	x
	220
	440
	

	3
	NĐ Vũng Áng 3 - Quảng Trạch - Vũng Áng 2
	2
	x
	20
	40
	Đấu nối NĐ Vũng Áng 3

	4
	Nhánh rẽ - Thái Bình
	2
	x
	5
	10
	Đấu nối trạm xây dựng mới

	5
	Rẽ Việt Trì - Hiệp Hòa - Vĩnh Yên
	2
	x
	5
	10
	Đấu nối trạm xây dựng mới

	6
	Rẽ Hiệp Hòa - Quảng Ninh - Bắc Giang
	2
	x
	5
	10
	Đấu nối trạm xây dựng mới

	7
	Hiệp Hòa - Thái Nguyên
	2
	x
	40
	80
	

	
	Miền Nam
	
	
	
	1554
	

	1
	ĐHN Ninh Thuận 2 - Mỹ Phước
	2
	x
	292
	584
	Đồng bộ tổ 1 ĐHN Ninh Thuận 2

	2
	ĐHN Ninh Thuận 1 - Bình Dương 1
	2
	x
	250
	500
	Đồng bộ với tổ máy 3, 4 của ĐHN Ninh Thuận 1

	3
	NĐ Kiên Lương - Củ Chi
	2
	x
	235
	470
	Đồng bộ NĐ Kiên Lương 3

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2026- 2030

	
	Miền Bắc
	
	
	
	760
	

	1
	Nhánh rẽ - Sơn Tây
	2
	x
	25
	50
	

	2
	Đấu nối NĐ than miền Bắc
	2
	x
	300
	600
	

	3
	Nam Hà Nội - Rẽ Nho Quan - Thường Tín
	2
	x
	5
	10
	Đấu nối trạm xây dựng mới

	4
	Đấu nối - Sơn Tây
	4
	x
	5
	20
	Đấu nối trạm xây dựng mới

	5
	Vĩnh Yên - Sơn Tây
	2
	x
	40
	80
	

	
	Miền Trung
	
	
	
	920
	

	1
	NĐ Vân Phong - NĐ Bình Định
	1
	x
	220
	220
	Xem xét xây ĐZ mạch kép khi lập DAĐT

	2
	Dốc Sỏi - NĐ Bình Định
	2
	x
	200
	400
	

	3
	Đấu nối ĐHN miền Trung
	2
	x
	150
	300
	

	
	Miền Nam
	
	
	
	1044
	

	1
	ĐHN Ninh Thuận 2 - Mỹ Phước
	2
	x
	292
	584
	Đồng bộ với tổ máy 3, 4 của ĐHN Ninh Thuận 2

	2
	Củ Chi - Tây Ninh
	2
	x
	50
	100
	

	3
	Đấu nối TBKHH miền Nam
	2
	x
	100
	200
	

	4
	Đức Hòa - Mỹ Tho
	2
	x
	50
	100
	Đấu nối tiếp vào ĐZ Ô Môn - Mỹ Tho (không vào trạm Mỹ Tho)

	5
	Đấu nối Tiền Giang
	8
	x
	5
	40
	

	6
	Đấu nối Đồng Tháp 1
	4
	x
	5
	20
	Chuyển tiếp trên 2 mạch 500 kV Kiên Lương - Củ Chi 2


CÁC TRẠM 220 KV XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2021 - 2030

	STT
	Tên công trình
	Số máy x MVA
	Công suất (MVA)
	Ghi chú

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2021 - 2025

	
	Miền Bắc
	17400
	

	1
	An Dương (Tây Hồ)
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	2
	Sóc Sơn 2
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	3
	Chương Mỹ
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	4
	Hòa Lạc
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	5
	Mê Linh
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	6
	Hải Dương 1
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	7
	Gia Lộc
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	8
	Phố Cao
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	9
	Yên Mỹ
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	10
	Thanh Nghị
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	11
	Lý Nhân
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	12
	Nam Định 2
	2
	x
	125
	250
	Xây mới

	13
	Vũ Thư
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	14
	Quỳnh Phụ
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	15
	Ninh Bình 2
	2
	x
	250
	500
	Thay MBA

	16
	Cao Bằng
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	17
	Lạng Sơn
	1
	x
	250
	250
	Lắp máy 2

	18
	Lào Cai
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	19
	Bảo Thắng
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	20
	Tuyên Quang
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	21
	Yên Bái
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	22
	Nghĩa Lộ
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	23
	Phú Bình
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	24
	Phú Thọ
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	25
	Vĩnh Tường
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	26
	Tân Yên
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	27
	Hoành Bồ
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	28
	KCN Hải Hà
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	29
	Thép Hải Hà
	2
	x
	200
	400
	Xây mới

	30
	Thép Lạch Huyện
	2
	x
	125
	250
	Máy 2

	31
	Lai Châu
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	32
	TX. Sơn La
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	33
	Hòa Bình
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	34
	Sầm Sơn
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	35
	Hậu Lộc
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	36
	Đô Lương
	2
	x
	250
	500
	Thay MBA

	37
	Cửa Lò
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	38
	Thạch Khê
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	39
	Long Biên 2
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	40
	Đông Anh 3
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	41
	Sóc Sơn 3
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	42
	Phúc Thọ
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	43
	Đại Bản
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	44
	Vĩnh Bảo
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	45
	Đồ Sơn
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	46
	Thanh Hà
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	47
	TP Hưng Yên
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	48
	Hải Hậu
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	49
	An Hòa
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	50
	Tam Điệp
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	51
	Bắc Quang
	1
	x
	125
	125
	Xây mới

	52
	Đồng Mỏ
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	53
	Hàm Yên
	1
	x
	125
	125
	Xây mới

	54
	Đại Từ
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	55
	Phố Vàng
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	56
	Tam Dương
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	57
	Chũ
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	58
	Bắc Giang nối cấp 500 kV
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	59
	Võ Cường
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	60
	Thuận Thành
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	61
	Nông Cống
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	62
	Tương Dương
	1
	x
	125
	125
	Xây mới

	63
	Hoàng Mai
	1
	x
	125
	125
	Xây mới

	64
	Can Lộc
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	
	Miền Trung
	6000
	

	1
	Hòn La
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	2
	Đồng Hới
	2
	x
	250
	500
	Thay MBA

	3
	Cửa Tùng
	1
	x
	125
	125
	Máy 1

	4
	Chân Mây
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	5
	Phong Điền
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	6
	Hòa Khánh
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	7
	Đà Nẵng 2 (Hải Châu)
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	8
	Tam Kỳ
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	9
	Bắc Chu Lai
	1
	x
	125
	125
	Máy 1

	10
	Quảng Ngãi 2
	1
	x
	125
	125
	Máy 1

	11
	Quảng Ngãi
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	12
	Dốc Sỏi
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	13
	Dung Quất
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	14
	Quy Nhơn
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	15
	Bình Định
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	16
	An Nhơn
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	17
	Tuy Hòa
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	18
	Sông Cầu
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	19
	Nha Trang
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	20
	Ninh Hòa
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	21
	Kom Tum
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	22
	Plei Ku
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	23
	Chư Sê
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	24
	KrongBuk
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	25
	Đăk Nông
	1
	x
	250
	250
	Lắp máy 2

	26
	Buôn Kướp
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	
	Miền Nam
	19375
	

	1
	Đà Lạt
	1
	x
	250
	250
	

	2
	Ninh Phước
	1
	x
	250
	250
	

	3
	Phan Thiết
	1
	x
	250
	250
	Thay 01 MBA 125 MVA

	4
	Phan Rí
	1
	x
	250
	250
	

	5
	Tân Đức
	2
	x
	250
	500
	

	6
	Nhà Bè
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	7
	Tao Đàn
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	8
	Vĩnh Lộc
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	9
	Nam Sài Gòn
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	10
	Hiệp Bình Phước
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	11
	Bình Tân
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	12
	Cầu Bông
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	13
	Bình Chánh 2
	2
	x
	250
	500
	

	14
	Đông Quận 9
	2
	x
	250
	500
	

	15
	Tân Thới Hiệp
	2
	x
	250
	500
	

	16
	Tân Cảng
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	17
	Quận 9
	1
	x
	250
	250
	Lắp máy 2

	18
	Phước Long
	1
	x
	250
	250
	Lắp máy 2

	19
	Bình Long
	1
	x
	250
	250
	Thay máy 2

	20
	Trảng Bàng
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	21
	Tân Biên
	2
	x
	250
	500
	

	22
	Mỹ Phước
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	23
	Uyên Hưng
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	24
	Bến Cát
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	25
	Tân Định 2
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	26
	Tam Bình
	2
	x
	250
	500
	

	27
	An Tây
	1
	x
	250
	250
	

	28
	TC. Mỹ Phước
	2
	x
	250
	500
	

	29
	Xuân Lộc
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	30
	Thống Nhất
	2
	x
	250
	500
	

	31
	Định Quán
	2
	x
	250
	500
	

	32
	KCN Nhơn Trạch
	2
	x
	250
	500
	

	33
	KCN Phú Mỹ 2
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	34
	Đất Đỏ
	2
	x
	250
	500
	

	35
	KCN Phú Mỹ 3
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	36
	Châu Đức 2
	1
	x
	250
	250
	

	37
	TP. Phú Mỹ
	1
	x
	250
	250
	

	38
	Tân An
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	39
	Đức Hòa 2
	2
	x
	250
	500
	

	40
	Đức Hòa 3
	1
	x
	250
	250
	

	41
	Cần Đước
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	42
	Thanh Bình
	2
	x
	250
	500
	

	43
	Hồng Ngự
	1
	x
	250
	250
	

	44
	Châu Thành
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	45
	Chợ Mới
	1
	x
	250
	250
	

	46
	Cái Bè
	2
	x
	250
	500
	

	47
	Cái Bè 2
	1
	x
	250
	250
	

	48
	Vĩnh Long 3
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	49
	Mỏ Cày
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	50
	Ba Tri
	1
	x
	250
	250
	

	51
	Gò Quao
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	52
	Hòn Đất
	1
	x
	250
	250
	

	53
	Trà Nóc
	2
	x
	250
	500
	Thay 02 MBA

	54
	Ô Môn
	1
	x
	250
	250
	Thay 01 MBA 125 MVA

	55
	Ninh Kiều
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	56
	Ô Môn 2
	1
	x
	125
	125
	

	57
	Vị Thanh
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	58
	Phụng Hiệp
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	59
	Trà Vinh
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	60
	Duyên Hải
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	61
	Sóc Trăng
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	62
	Mỹ Tú
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	63
	NĐ Long Phú
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	64
	Giá Rai
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	65
	Hồng Dân
	1
	x
	125
	125
	

	66
	Trần Văn Thời
	1
	x
	250
	250
	

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2026 - 2030

	
	Miền Bắc
	21250
	

	1
	Sóc Sơn
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	2
	Vân Trì
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	3
	Long Biên 2
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	4
	Đông Anh 3
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	5
	Sóc Sơn 3
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	6
	Phúc Thọ
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	7
	Đại Bản
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	8
	Vĩnh Bảo
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	9
	Đồ Sơn
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	10
	Thanh Hà
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	11
	TP Hưng Yên
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	12
	Lý Nhân
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	13
	Nam Định 2
	2
	x
	250
	500
	Thay 2 MBA

	14
	Hải Hậu
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	15
	An Hòa
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	16
	Nho Quan
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	17
	Tam Điệp
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	18
	Lạng Sơn
	1
	x
	250
	250
	Thay T1

	19
	Bắc Quang
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	20
	Cao Bằng
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	21
	Lào Cai
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	22
	Than Uyên
	2
	x
	250
	500
	Thay MBA

	23
	Bắc Kạn
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	24
	Đồng Mỏ
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	25
	Tuyên Quang
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	26
	Hàm Yên
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	27
	Nghĩa Lộ
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	28
	Đại Từ
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	29
	Phố Vàng
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	30
	Tam Dương
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	31
	Chũ
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	32
	Bắc Giang nối cấp 500 kV
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	33
	Yên Phong (BN03)
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	34
	Võ Cường
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	35
	Thuận Thành
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	36
	Cẩm Phả
	2
	x
	250
	500
	Thay 02 MBA

	37
	Lai Châu
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	38
	Hòa Bình
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	39
	Hậu Lộc
	2
	x
	250
	500
	Thay MBA

	40
	Nông Cống
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	41
	Cửa Lò
	2
	x
	250
	500
	Thay MBA

	42
	Tương Dương
	2
	x
	250
	500
	Máy 2 + thay MBA 1

	43
	Hoàng Mai
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	44
	Hà Tĩnh
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	45
	Thạch Khê
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	46
	Can Lộc
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	47
	Phú Xuyên
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	48
	KĐT Xuân Mai
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	49
	Hòa Lạc 2
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	50
	Long Biên 3
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	51
	Tên Lãng
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	52
	NĐ Hải Phòng 3
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	53
	Tứ Kỳ
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	54
	Thanh Miện
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	55
	Khoái Châu
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	56
	Văn Giang
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	57
	Đồng Văn
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	58
	Tiền Hải
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	59
	Quỳnh Côi
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	60
	Lục Yên
	1
	x
	125
	125
	Xây mới

	61
	Sông Công
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	62
	Bãi Bằng
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	63
	Xuân Hòa
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	64
	Tân Yên
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	65
	Đồng Kỵ
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	66
	Bắc Ninh
	2
	x
	250
	500
	trong TBA 500 kV

	67
	Hạ Long
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	68
	Móng Cái
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	69
	Thuận Châu
	1
	x
	250
	250
	Xây mới

	70
	Tân Lạc
	1
	x
	125
	125
	Xây mới

	71
	Ngọc Lạc
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	72
	Tĩnh Gia
	2
	x
	250
	500
	Xây mới

	
	Miền Trung
	5750
	

	1
	Hòa La
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	2
	Ba Đồn
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	3
	Lệ Thủy (Kiến Giang)
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	4
	Đông Hà
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	5
	Lao Bảo
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	6
	Phong Điền
	2
	x
	250
	500
	Thay 2 MBA

	7
	Cầu Hai
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	8
	Liên Chiểu
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	9
	An Đồn (Tiên Sa)
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	10
	Hội An
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	11
	Tam Kỳ
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	12
	Tam Hiệp
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	13
	Bắc Chu Lai
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	14
	Dung Quất
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	15
	Quảng Ngãi 2 (Núi Bút)
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	16
	Hoài Nhơn
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	17
	Quy Nhơn
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	18
	Nhơn Hội
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	19
	Chí Thành
	1
	x
	250
	250
	Máy 1

	20
	Cam Ranh
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	21
	Vân Phong
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	22
	Bờ Y
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	23
	Kom Tum
	1
	x
	125
	125
	Thay MBA 1

	24
	Plei Ku
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	25
	KrongBuk
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 2

	26
	Đăk Nông
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	
	Miền Nam
	26250
	

	1
	Bảo Lộc
	2
	x
	250
	500
	Thay 02 MBA

	2
	Tân Rai
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	3
	Đà Lạt
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	4
	Ninh Phước
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	5
	Du Long
	1
	x
	125
	125
	

	6
	Phan Thiết
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA

	7
	Phan Rí
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	8
	Hàm Tân
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	9
	Hàm Thuận Nam
	2
	x
	250
	500
	

	10
	Quận 8
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	11
	Tân Tạo
	2
	x
	250
	500
	

	12
	Quận 2
	2
	x
	250
	500
	

	13
	Củ Chi 2
	2
	x
	250
	500
	

	14
	Quận 7
	2
	x
	250
	500
	

	15
	Đầm Sen
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	16
	Nam Hiệp Phước
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	17
	Bình Chánh 1
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	18
	Thủ Thiêm
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	19
	Quận 9
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	20
	Hóc Môn 2
	2
	x
	250
	500
	

	21
	Bình Chánh 3
	2
	x
	250
	500
	

	22
	Củ Chi 3
	2
	x
	250
	500
	

	23
	Bình Long 2
	2
	x
	250
	500
	

	24
	Tây Ninh
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	25
	Tây Ninh 2
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	26
	Tây Ninh 3
	2
	x
	250
	500
	

	27
	Lai Uyên
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	28
	Phú Giáo
	2
	x
	250
	500
	

	29
	Định An
	2
	x
	250
	500
	

	30
	Gò Đậu
	2
	x
	250
	500
	

	31
	An Tây
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	32
	Thủ Dầu Một
	2
	x
	250
	500
	

	33
	Mỹ Phước 2
	2
	x
	250
	500
	

	34
	An Phước
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	35
	Tam Phước
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	36
	Thống  Nhất
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	37
	KCN Long Thành 2
	2
	x
	250
	500
	

	38
	Dầu Giây
	2
	x
	250
	500
	

	39
	Long Khánh
	2
	x
	250
	500
	

	40
	Châu Đức
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	41
	Châu Đức 2
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	42
	Vũng Tàu 2
	1
	x
	250
	250
	

	43
	TP. Phú Mỹ
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	44
	Đức Hòa 3
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	45
	Đức Hòa 4
	2
	x
	250
	500
	

	46
	Cần Giuộc
	2
	x
	250
	500
	

	47
	Thạnh Hóa
	1
	x
	250
	250
	

	48
	KCN Sa Đéc
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	49
	Hồng Ngự
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	50
	Tháp Mười
	1
	x
	250
	250
	

	51
	Chợ Mới
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	52
	Phú Tân
	2
	x
	250
	500
	

	53
	Tri Tôn
	2
	x
	250
	500
	

	54
	Cái Bè
	1
	x
	250
	250
	Máy 3

	55
	Cái Bè 2
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	56
	Chợ Gạo
	2
	x
	250
	500
	

	57
	Vĩnh Long 3
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	58
	Bình Minh
	1
	x
	250
	250
	

	59
	Mỏ Cày
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	60
	Ba Tri
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	61
	Gò Quao
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	62
	Hòn Đất
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	63
	Hà Tiên
	2
	x
	250
	500
	

	64
	Ô Môn
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	65
	Ninh Kiều
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	66
	Ô Môn 2
	1
	x
	250
	250
	Máy 2

	67
	Cờ Đỏ
	2
	x
	250
	500
	

	68
	Vị Thanh
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	69
	Phụng Hiệp
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	70
	Trà Vinh
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	71
	Cầu Kè
	1
	x
	125
	125
	

	72
	Sóc Trăng
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	73
	Mỹ Tú
	1
	x
	250
	250
	Thay MBA 1

	74
	NĐ Long Phú
	2
	x
	250
	500
	Thay 02 MBA

	75
	Bạc Liêu 2
	2
	x
	250
	500
	Thay 02 MBA

	76
	Hồng Dân
	1
	x
	125
	125
	Máy 2

	77
	Ngọc Hiển
	2
	x
	250
	500
	Thay 02 MBA

	78
	Trần Văn Thời
	1
	x
	250
	250
	Máy 2


CÁC ĐƯỜNG DÂY 220 KV XÂY DỰNG GIAI ĐOẠN 2011 - 2030

	STT
	Tên công trình
	Số mạch x km
	Mạch.km
	Ghi chú

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2021 - 2025

	
	Miền Bắc
	
	
	
	1606
	

	1
	Tây Hà Nội - Hòa Lạc
	2
	x
	25
	50
	

	2
	Sóc Sơn 2 - rẽ Đông Anh - Hiệp Hòa
	4
	x
	10
	40
	ĐZ 4 mạch vào - ra

	3
	Sóc Sơn 3 - rẽ Hiệp Hòa - Yên Phong
	4
	x
	4
	16
	DZ 4 mạch vào - ra

	4
	Đông Anh 3 - rẽ Đông Anh - Đông Anh 2
	2
	x
	3
	6
	

	5
	Long Biên 2 - Long Biên
	2
	x
	7
	14
	

	6
	Long Biên 2 - Long Biên 500 kV
	2
	x
	6
	12
	

	7
	Rẽ nhánh - Tây Hà Nội
	2
	x
	8
	16
	

	8
	Thép Hải Hà - KCN Hải Hà
	2
	x
	3
	6
	

	9
	Đại Bản - rẽ Đồng Hòa - Phả Lại
	2
	x
	3
	6
	

	10
	Vĩnh Bảo - rẽ Hải Phòng - Thái Bình
	2
	x
	4
	8
	

	11
	Đồ Sơn - rẽ Đồng Hòa - Đình Vũ
	2
	x
	6
	12
	

	12
	Thanh Hà - rẽ NĐ.Hải Dương - Gia Lộc
	2
	x
	7
	14
	

	13
	TP Hưng Yên - Hưng Yên 500 kV
	2
	x
	16
	32
	

	14
	TP Hưng Yên - Lý Nhân
	2
	x
	17
	34
	

	15
	Hưng Yên 500 kV - Phố Cao
	2
	x
	3
	6
	

	16
	Thủy Nguyên - NĐ Hải Phòng 3
	2
	x
	15
	30
	

	17
	NĐ Hải Phòng 3 - rẽ Vật Cách-Tràng Bạch
	2
	x
	17
	34
	

	18
	NĐ Hải Phòng 3 - Đại Bản
	2
	x
	26
	52
	

	19
	Hải Hậu - Trực Ninh
	2
	x
	22
	44
	

	20
	Hải Hậu - NĐ Nam Định
	2
	x
	8
	16
	

	21
	NĐ Nam Định - Ninh Bình 2
	2
	x
	32
	64
	

	22
	NĐ Nam Định - Hậu Lộc
	2
	x
	37
	74
	

	23
	An Hòa - rẽ Tiền Hải - Trực Ninh
	2
	x
	3
	6
	

	24
	Tam Điệp - rẽ Ninh Bình - Bỉm Sơn
	2
	x
	3
	6
	

	25
	Ninh Bình 2 - rẽ Ninh Bình - Nam Định 2
	2
	x
	7
	14
	

	26
	Bắc Quang - Hà Giang
	2
	x
	58
	116
	

	27
	Đồng Mỏ - rẽ Lạng Sơn - Bắc Giang
	2
	x
	3
	6
	

	28
	Hàm Yên - rẽ TĐ Tuyên Quang - Tuyên Quang
	2
	x
	3
	6
	

	29
	Đại Từ - Thái Nguyên 500 kV
	2
	x
	26
	52
	

	30
	Đấu nối Thái Nguyên 500 kV
	4
	x
	3
	12
	

	31
	Phố Vàng - rẽ Việt Trì - Sơn La
	2
	x
	3
	6
	

	32
	Tam Dương - rẽ Việt Trì - Bá Thiện
	2
	x
	3
	6
	

	33
	Đấu nối Vĩnh Yên 500 kV
	6
	x
	3
	18
	

	34
	Mê Linh - Vĩnh Yên 500 kV
	2
	x
	3
	6
	

	35
	Chũ - Bắc Giang 500 kV
	2
	x
	36
	72
	

	36
	Đấu nối Bắc Giang 500 kV
	4
	x
	3
	12
	

	37
	Võ Cường - Bắc Ninh 500 kV
	2
	x
	16
	32
	

	38
	Thuận Thành - Bắc Ninh 500 kV
	2
	x
	12
	24
	

	39
	Nông Cống - rẽ Thành Hóa - Nghi Sơn
	2
	x
	3
	6
	

	40
	Đấu nối Thanh Hóa 500 kV
	6
	x
	3
	18
	

	41
	Tương Dương - rẽ Bản Vẽ - Đô Lương
	2
	x
	3
	6
	

	42
	Nậm Thean 1 - Hà Tĩnh
	2
	x
	280
	560
	

	43
	Hoàng Mai - NĐ Nghi Sơn
	2
	x
	15
	30
	

	44
	Can Lộc - rẽ Vinh - Hà Tĩnh
	2
	x
	3
	6
	

	
	Miền Trung
	
	
	
	1362
	

	1
	Rẽ Cửa Tùng - Cửa Tùng
	2
	x
	4
	8
	

	2
	Rẽ Hòn La - Hòn La
	2
	x
	5
	10
	

	3
	Hòa Khánh - Đà Nẵng 2
	2
	x
	8
	16
	

	4
	Đấu nối NĐ Than miền Trung
	2
	x
	300
	600
	

	5
	Đấu nối NĐ Khí miền Trung
	2
	x
	300
	600
	

	6
	An Đồn - Đà Nẵng 2
	2
	x
	8
	16
	

	7
	Rẽ Bắc Chu Lai - Bắc Chu Lai
	4
	x
	5
	20
	

	8
	Rẽ Quảng Ngãi 2 - Quảng Ngãi 2
	4
	x
	3
	12
	

	9
	Đấu nối NĐ Bình Định
	4
	x
	20
	80
	

	
	Miền Nam
	
	
	
	2584
	

	1
	Đấu nối NĐ Khí miền Nam
	2
	x
	200
	400
	

	2
	Đấu nối NĐ Than miền Nam
	2
	x
	600
	1200
	

	3
	Đa Nhim - Đà Lạt
	2
	x
	33
	66
	

	4
	Du Long - rẽ Cam Ranh - Tháp Chàm
	4
	x
	2
	8
	

	5
	Định Quán - rẽ Sông Mây - Bảo Lộc
	4
	x
	2
	8
	

	6
	Tân Đức - Hàm Tân
	2
	x
	24
	48
	

	7
	Đất Đỏ - rẽ Hàm Tân - Châu Đức
	4
	x
	1
	4
	

	8
	Đất Đỏ - Vũng Tàu 2
	2
	x
	18
	36
	

	9
	Vũng Tàu 2 - rẽ Bà Rịa - Vũng Tàu
	4
	x
	1
	4
	

	10
	500 kV Đồng Nai - rẽ KCN Phú Mỹ 3
	2
	x
	23
	46
	

	11
	TP. Phú Mỹ - rẽ Phú Mỹ - KCN Phú Mỹ 2
	4
	x
	2
	8
	

	12
	Thống Nhất - rẽ Sông Mây - Bảo Lộc
	4
	x
	2
	8
	

	13
	TP. Nhơn Trạch - KCN Nhơn Trạch
	2
	x
	4
	8
	

	14
	KCN Nhơn Trạch - 500 kV Long Thành
	2
	x
	12
	24
	

	15
	TBKHH Phước An - TP. Nhơn Trạch
	2
	x
	10
	20
	

	16
	TBKHH Phước An - Fomosa
	2
	x
	12
	24
	

	17
	Đông Quận 9 - rẽ 500 kV Long Thành - Thủ Đức
	4
	x
	1
	4
	

	18
	Tam Bình - rẽ 500 kV Tân Uyên - Hóc Môn
	4
	x
	1
	4
	

	19
	500 kV Tân Uyên - Rẽ đi Hóc Môn
	2
	x
	14
	28
	Chung cột 4 mạch với ĐZ Tân Uyên - H. Bình Phước

	20
	Tân Thới Hiệp - rẽ Thuận An - Cầu Bông
	4
	x
	2
	8
	

	21
	Tây Bắc Củ Chi - rẽ 500 kV Đức Hòa - Củ Chi
	4
	x
	4
	16
	

	22
	Đức Hòa 2 - rẽ Đức Hòa - Củ Chi
	2
	x
	3
	6
	

	23
	Đức Hòa 3 - rẽ Đức Hòa - Củ Chi
	2
	x
	3
	6
	

	24
	500 kV Củ Chi - Đấu nối vào ĐZ hiện có
	10
	x
	1
	10
	

	25
	Phú Hòa Đông - rẽ 500 kV Cầu Bông - Củ Chi
	4
	x
	2
	8
	

	26
	500 kV Mỹ Phước - rẽ Tân Định 2 - Củ Chi
	4
	x
	11
	44
	Cột 4 mạch

	27
	An Tây - rẽ 500 kV Mỹ Phước - Củ Chi
	4
	x
	2
	8
	

	28
	NĐ Long An - Cần Đước
	2
	x
	11
	22
	

	29
	NĐ Long An - rẽ Gò Công
	2
	x
	2
	4
	

	30
	500 kV Mỹ Tho - Mỹ Tho
	2
	x
	12
	24
	Mạch 3,4

	31
	Bến Tre - Ba Tri
	2
	x
	31
	62
	

	32
	Cái Bè - rẽ Cai Lậy - Cao Lãnh
	2
	x
	2
	4
	

	33
	Châu Đốc - Hồng Ngự
	2
	x
	32
	64
	

	34
	Hồng Ngự - Thanh Bình
	2
	x
	30
	60
	

	35
	Thanh Bình - Cái Bè
	2
	x
	62
	124
	

	36
	Chợ Mới - rẽ Thanh Bình - Hồng Ngự
	2
	x
	10
	20
	

	37
	Ô Môn 2 - rẽ Ô Môn - Thốt Nốt
	4
	x
	2
	8
	

	38
	Hòn Đất - rẽ Kiên Lương - Rạch Giá
	2
	x
	2
	4
	

	39
	NĐ Kiên Lương - Hà Tiên
	2
	x
	23
	46
	

	40
	Hồng Dân - rẽ Giá Rai - Bạc Liêu 2
	2
	x
	16
	32
	

	41
	NĐ Cà Mau - Trần Văn Thời
	2
	x
	28
	56
	

	
	Các công trình xây dựng giai đoạn 2026 - 2030

	
	Miền Bắc
	
	
	
	2168
	

	1
	Phú Xuyên - Nam Hà Nội 500 kV
	2
	x
	19
	38
	

	2
	Đấu nối NĐ Than miền Bắc
	2
	x
	600
	1200
	

	3
	Đô thị Xuân Mai - Nam Hà Nội 500 kV
	2
	x
	22
	44
	

	4
	Phú Xuyên - TP Hưng Yên
	2
	x
	15
	30
	

	5
	Hòa Lạc 2 - Hòa Lạc
	2
	x
	12
	24
	

	6
	Hòa Lạc 2 - Sơn Tây 500 kV
	2
	x
	22
	44
	

	7
	Đấu nối - Sơn Tây 500 kV
	4
	x
	3
	12
	

	8
	Long Biên 3 - Long Biên 500 kV
	2
	x
	4
	8
	

	9
	Tiên Lãng - Hải Phòng 500 kV
	2
	x
	14
	28
	

	10
	Thủy Nguyên - rẽ Vật Cách - Tràng Bạch
	2
	x
	2
	4
	

	11
	Đấu nối NĐ Hải Hà
	4
	x
	80
	320
	

	12
	Tứ Kỳ - Hải Phòng 500 kV
	2
	x
	14
	28
	

	13
	Tứ Kỳ - Gia Lộc
	2
	x
	20
	40
	

	14
	Thanh Miện - Hưng Yên 500 kV
	2
	x
	12
	24
	

	15
	Tiền Hải - rẽ Vũ Thư - Trực Ninh
	2
	x
	5
	10
	

	16
	Khoái Châu - rẽ Thường Tín - Kim Động
	2
	x
	3
	6
	

	17
	Văn Giang - Long Biên 500 kV
	2
	x
	4
	8
	

	18
	Đồng Văn - Nam Hà Nội 500 kV
	2
	x
	15
	30
	

	19
	Quỳnh Côi - rẽ Thái Bình - Phố Cao
	2
	x
	3
	6
	

	20
	Lục Yên - rẽ Yên Bái - Bảo Thắng
	2
	x
	3
	6
	

	21
	Sông Công - rẽ Hiệp Hòa - Thái Nguyên
	2
	x
	3
	6
	

	22
	Bãi Bằng - Việt Trì 500 kV
	2
	x
	12
	24
	

	23
	Xuân Hòa - Vĩnh Yên 500 kV
	2
	x
	2
	4
	

	24
	Mê Linh - Vĩnh Yên 500 kV
	2
	x
	3
	6
	

	25
	Tân Yên - Bắc Giang 500 kV
	2
	x
	22
	44
	

	26
	Đồng Kỵ - Đông Anh 500 kV
	2
	x
	7
	14
	

	27
	Hạ Long - Quảng Ninh
	2
	x
	14
	28
	

	28
	Móng Cái - NĐ Hải Hà
	2
	x
	40
	80
	

	29
	Thuận Châu - rẽ Sơn La - Điện Biên
	2
	x
	3
	6
	

	30
	Ngọc Lặc - rẽ Thanh Hóa - Cửa Đạt
	2
	x
	20
	40
	

	31
	Tĩnh Gia - rẽ Thanh Hóa - Nghi Sơn
	2
	x
	3
	6
	

	
	Miền Trung
	
	
	
	916
	

	1
	Đấu nối NĐ Than miền Trung
	2
	x
	200
	400
	

	2
	Đấu nối ĐHN miền Trung
	2
	x
	200
	400
	

	3
	Rẽ Kiến Giang - Kiến Giang
	4
	x
	5
	20
	

	4
	Rẽ Chí Thanh - Chí Thanh
	4
	x
	4
	16
	

	5
	NĐ Bình Định - Nhơn Hội
	2
	x
	40
	80
	

	
	Miền Nam
	
	
	
	1936
	

	1
	Đấu nối NĐ Khí miền Nam
	2
	x
	200
	400
	

	2
	Đấu nối NĐ Than miền Nam
	2
	x
	400
	800
	

	3
	Hàm Thuận Nam - rẽ Phan Thiết - Hàm Tân
	4
	x
	2
	8
	

	4
	500 kV Đồng Nai - rẽ Xuân Lộc - Long Thành
	4
	x
	19
	76
	Cột 4 mạch

	5
	KCN Long Thành - rẽ 500 kV Đồng Nai - Long Thành
	4
	x
	1
	4
	Cột 4 mạch

	6
	Long Khánh - rẽ 500 kV Đồng Nai - Xuân Lộc
	4
	x
	1
	4
	

	7
	Quận 7 - Nhà Bè
	2
	x
	5
	10
	Cáp ngầm 220 kV

	8
	500 kV Long Thành - Dầu Giây
	2
	x
	20
	40
	

	9
	Gò Đậu - rẽ Tân Định - Bình Hòa
	4
	x
	2
	8
	

	10
	Thủ Dầu 1 - 500 kV Tân Định
	2
	x
	5
	10
	

	11
	Mỹ Phước 2 - 500 kV Bình Dương 1
	2
	x
	12
	24
	

	12
	Phú Giáo - 500 kV Bình Dương 1
	2
	x
	18
	36
	

	13
	Định An - rẽ 500 kV Mỹ Phước - Tân Định 2
	4
	x
	2
	8
	

	14
	Củ Chi 3 - rẽ Phú Hòa Đông - Cầu Bông
	4
	x
	2
	8
	

	15
	Hóc Môn 2 - rẽ Bình Chánh 1 - Cầu Bông
	4
	x
	1
	4
	

	16
	500 kV Đức Hòa - 500 kV Củ Chi
	2
	x
	30
	60
	Treo mạch 3,4

	17
	Củ Chi 2 - rẽ Đức Hòa - Củ Chi
	4
	x
	1
	4
	

	18
	Đức Hòa 4 - rẽ Đức Hòa - Củ Chi
	4
	x
	4
	16
	

	19
	500 kV Đức Hòa - Bình Chánh 3
	2
	x
	9
	18
	

	20
	Bình Chánh 3 - Tân Tạo
	2
	x
	7
	14
	

	21
	Tân Tạo - rẽ Bình Chánh 2 - Phú Lâm
	2
	x
	6
	12
	

	22
	TBK HH Đức Hòa - rẽ Bình Chánh 2 - Long An
	4
	x
	13
	52
	

	23
	500 kV Tây Ninh - rẽ Tây Ninh 2 - Tây Ninh
	4
	x
	2
	8
	

	24
	500 kV Tây Ninh - rẽ Bình Long
	2
	x
	1
	2
	

	25
	500 kV Tây Ninh - Tây Ninh 3
	2
	x
	17
	34
	

	26
	Bình Long 2 - rẽ Bình Long - Lai Uyên
	4
	x
	2
	8
	

	27
	NĐ Long An - Cần Giuộc
	2
	x
	11
	22
	

	28
	Chợ Gạo - rẽ Long An - 500 kV Mỹ Tho
	4
	x
	2
	8
	

	29
	Thạnh Hóa - 500 kV Mỹ Tho
	2
	x
	26
	52
	

	30
	Cái Bè 2 - rẽ Cái Bè - Cai Lậy
	2
	x
	2
	4
	

	31
	500 kV Tiền Giang - rẽ Thanh Bình - Cái Bè
	2
	x
	2
	4
	

	32
	500 kV Tiền Giang - rẽ Cao Lãnh - Cái Bè 2
	2
	x
	2
	4
	

	33
	500 kV Tiền Giang - Bình Minh
	2
	x
	25
	50
	

	34
	Tháp Mười - rẽ Thanh Bình - Cái Bè
	4
	x
	2
	8
	

	35
	Phú Tân - rẽ Hồng Ngự - Châu Đốc
	4
	x
	1
	4
	

	36
	Tri Tôn - rẽ Kiên Lương - Châu Đốc
	4
	x
	10
	40
	

	37
	Cờ Đỏ - rẽ Cà Mau - Ô Môn
	4
	x
	2
	8
	

	38
	Cầu Kè - rẽ Trà Vinh - Vĩnh Long 3
	2
	x
	12
	24
	

	39
	Chợ Mới - Châu Thành
	2
	x
	14
	28
	

	40
	500 kV Đồng Tháp 1 - rẽ Thanh Bình - Hồng Ngự
	4
	x
	2
	8
	

	41
	500 kV Đồng Tháp 1 - rẽ Chợ Mới
	2
	x
	2
	4
	


