	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1309/QĐ-UBND
	Trà Vinh, ngày 28 tháng 6 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH - PHẦN KHẢO SÁT XÂY DỰNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 141/2017/NĐ-CP ngày 07/12/2017 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động;

Căn cứ Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng;

Xét Tờ trình số 85/TTr-SXD ngày 31/5/2018 của Giám đốc Sở Xây dựng về việc công bố Đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát công trình xây dựng tỉnh Trà Vinh,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh - phần khảo sát xây dựng.

Điều 2. Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh - phần khảo sát xây dựng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng vào công tác lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng phục vụ lập quy hoạch xây dựng, lập dự án, thiết kế xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 3. Xử lý chuyển tiếp

Đối với dự toán chi phí khảo sát xây dựng đã phê duyệt trước ngày Quyết định này có hiệu lực nhưng chưa ký hợp đồng thực hiện công tác khảo sát thì chủ đầu tư xem xét, quyết định việc điều chỉnh dự toán chi phí khảo sát xây dựng theo Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Trà Vinh - phần khảo sát xây dựng được công bố kèm theo Quyết định này; trường hợp đã ký hợp đồng thì thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh công bố kèm theo Quyết định số 2436/QĐ-UBND ngày 28/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Điều 5. Giám đốc Sở Xây dựng có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan công bố, hướng dẫn và áp dụng thực hiện Đơn giá này.
Điều 6. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Bộ Xây dựng;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Như Điều 5;
- Chánh VP, các PCVP UBND tỉnh;
- Phòng KT;
- Lưu: VT, CNXD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Trung Hoàng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




_1706535921/KS_TV18.zip


Don gia.pdf




ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



ĐĐƠƠNN  GGIIÁÁ  
XXÂÂYY  DDỰỰNNGG  CCÔÔNNGG  TTRRÌÌNNHH  



TTỈỈNNHH  TTRRÀÀ  VVIINNHH  
PPHHẦẦNN  KKHHẢẢOO  SSÁÁTT  XXÂÂYY  DDỰỰNNGG  



(Công bố kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND 
ngày     tháng    năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



NĂM 2018 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 1 



THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 
 



1. Cơ sở xác định đơn giá 
 - Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng. 



 - Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định 
đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 



 - Thông tư số 06/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và 
quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 



 - Thông tư số 01/2017/TT-BXD ngày 06/02/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định 
và quản lý chi phí khảo sát xây dựng. 



 - Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 13/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc công nhận 
xã đảo thuộc tỉnh Trà Vinh. 



 - Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các 
hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng. 



 - Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 28/12/2016 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự 
toán xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng. 



 - Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh 
công bố Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 



 - Công văn số 2708/UBND-CNXD ngày 20/7/2017 của UBND tỉnh Trà Vinh về việc áp 
dụng Hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công trên địa bàn thành phố Trà 
Vinh và thị xã Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh. 
 
2. Nội dung đơn giá 



  Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng xác định mức chi phí về vật 
liệu, nhân công, máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác 
khảo sát xây dựng từ khâu chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu 
kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định. 



a) Chi phí vật liệu: 
  Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ cần thiết trực tiếp để thực 
hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng. Chi phí vật liệu 
trong đơn giá tính theo công bố giá vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (mức giá 
chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu chưa có trong công bố giá thì 
tạm tính theo giá tham khảo tại thị trường. 



b) Chi phí nhân công: 
  Chi phí nhân công được tính theo mức lương cơ sở đầu vào tại Công văn số 2708/QĐ-



CNXD ngày 20/7/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh. Mức lương này đã bao gồm 
các khoản phụ cấp lương theo đặc điểm, tính chất của sản xuất xây dựng và đã tính đến các 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 2 



yếu tố thị trường, và các khoản bảo hiểm người lao động phải trả theo quy định (bảo hiểm 
xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp). Cụ thể như sau: 



 - Vùng II: LNC2 = 2.320.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Trà Vinh. 
 - Vùng III: LNC3 = 2.154.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thị xã Duyên Hải. 
 - Vùng IV: LNC4 = 2.050.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn các huyện còn lại của tỉnh 
Trà Vinh. 
 - Hệ số lương cấp bậc quy định tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư số 
05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn xác định đơn giá nhân 
công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng. 



 + Công nhân khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng): Nhóm I - Bảng số 1. 



 + Kỹ sư trực tiếp: Bảng số 2. 
 
c) Chi phí máy thi công: 
  Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị trực tiếp để hoàn thành một đơn vị khối 
lượng công tác khảo sát xây dựng. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao, chi 
phí sửa chữa và chi phí khác. 



3. Kết cấu đơn giá 



  Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng được trình bày theo nhóm, loại 
công tác và được mã hóa thống nhất, gồm 11 chương: 



 Chương 1: Công tác đào đất đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm 



 Chương 2: Công tác thăm dò địa vật lý 
 Chương 3: Công tác khoan 
 Chương 4: Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan 
 Chương 5: Công tác thí nghiệm tại hiện trường 
 Chương 6: Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng 
 Chương 7: Công tác đo khống chế độ cao 
 Chương 8: Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình 
 Chương 9: Công tác số hóa bản đồ địa hình 
 Chương 10: Công tác đo vẽ bản đồ 
 Chương bổ sung: Công tác khảo sát các công trình giao thông 



 
4. Hướng dẫn sử dụng 



 - Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Trà Vinh - Phần khảo sát xây dựng được công bố để 
các tổ chức, cá nhân có liên quan sử dụng, vận dụng, tham khảo trong việc xác định và quản 
lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 3 



 - Địa bàn xã Long Hòa và xã Hòa Minh thuộc huyện Châu Thành; xã Long Khánh, xã 
Đông Vĩnh, xã Long Hải và thị trấn Long Thành thuộc huyện Duyên Hải của tỉnh Trà Vinh 
thuộc vùng IV được công nhận là xã đảo theo Quyết định số 810/QĐ-TTg ngày 13/5/2016 
của Thủ tướng Chính phủ, khi sử dụng tập đơn giá này thì chi phí nhân công (vùng IV) 
được nhân với hệ số Knc = 1,1; chi phí máy thi công được nhân với hệ số Kmtc =  1,0. 



 - Ngoài thuyết minh và hướng dẫn sử dụng nêu trên, trong từng chương của đơn giá còn 
có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác khảo sát phù 
hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện và biện pháp thi công. 



 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Stt Tên vật liệu - Quy cách Đơn vị Giá vật liệu
(đồng)



1 Áp kế bình hơi (25Bar) cái 105.000
2 Áp kế bình hơi (5-25-100Bar) bộ 175.000
3 Áp kế (250Bar) cái 245.000
4 Accu 12V - 60AH cái 100.000
5 Accu (12Vx2)+(6Vx1) cái 160.000
6 Bộ mở rộng kim cương bộ 1.300.000
7 Bóng điện 100w cái 4.000
8 Bóng điện 36w cái 3.000
9 Bộ gia mốc cần khoan bộ 20.000
10 Bộ ống mẫu nguyên dạng bộ 360.000
11 Bình khí CO2 (100Bar) bình 260.000
12 Bóng điện cái 3.000
13 Bộ kính ép bộ 360.000
14 Bàn đập cái 100.000
15 Búa tay có cán cái 26.000
16 Bàn đệm cái 50.000
17 Bộ sạc accu bộ 150.000
18 Búa địa chất cái 40.000
19 Bàn nén D=34cm cái 800.000
20 Bàn nén D=76cm cái 1.500.000
21 Búa 2kg cái 30.000
22 Bóng điện 200w cái 5.000
23 Bu lông cường độ cao M16 cái 10.000
24 Cát chuẩn kg 200
25 Cát vàng ML > 2 m3 209.091
26 Cầu dao điện 3 pha cái 64.800
27 Cần khoan 25x105x800 cái 55.000
28 Cần khoan m 120.000
29 Cáp thép dây fi 6-8 m 8.000
30 Cần xoắn m 250.000
31 Cần chốt m 150.000
32 Chốt cần cái 15.000
33 Cọc gỗ 4x4x30 cọc 3.273



BẢNG GIÁ VẬT LIỆU



(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng)



4



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Stt Tên vật liệu - Quy cách Đơn vị Giá vật liệu
(đồng)



34 Cọc gỗ 4x4x40 cọc 4.364
35 Cuốc chim cái 20.000
36 Cần xuyên m 255.000
37 Cọc neo bộ 900.000
38 Cánh cắt (E0-E70-E100) bộ 3.500.000
39 Cần cắt cánh (40 cái) bộ 5.500.000
40 Cáp múc nước m 6.500
41 Còi đo nước cái 5.000
42 Cầu chì sứ cái 3.000
43 Cực thu sóng dọc cái 250.000
44 Cực thu sóng ngang cái 280.000
45 Chốt búa cái 45.000
46 Dây điện nổ mìn m 3.540
47 Đinh các loại kg 16.364
48 Đá 1x2 m3 463.636
49 Đá hộc m3 272.727
50 Đầu nối cần bộ 180.000
51 Đầu nối ống chống cái 27.000
52 Đinh + dây thép kg 16.364
53 Đinh chữ U kg 16.364
54 Đồng hồ bấm giây cái 60.000
55 Dao vòng hợp kim cái 50.000
56 Dàn đo lún bộ 4.500.000
57 Dao gạt đất cái 15.000
58 Đồng hồ đo áp lực cái 150.000
59 Đồng hồ đo mực nước cái 150.000
60 Dây điện 16/10 m 1.240
61 Đuôi đèn cái 3.000
62 Đồng hồ đo áp lực 4kg/cm2 cái 170.000
63 Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h cái 170.000
64 Đồng hồ đo nước cái 140.000
65 Đồng hồ để bàn cái 50.000
66 Đồng hồ đo biến dạng cái 150.000
67 Đồng hồ đo lún cái 150.000
68 Dây thép fi 2-3 kg 16.870
69 Dây cáp điện 3 fa 16mm (1x7/1,7) m 36.800



5



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Stt Tên vật liệu - Quy cách Đơn vị Giá vật liệu
(đồng)



70 Dây điện đôi 60A m 4.526
71 Dầu công nghiệp 20 kg 25.000
72 Dầu kích kg 25.000
73 Dây địa chấn m 3.000
74 Đồng hồ đo điện cái 120.000
75 Điện cực đồng cái 35.000
76 Điện cực sắt cái 18.000
77 Điện cực không phân cực cái 160.000
78 Địa bàn địa chất cái 240.000
79 Dầm I 300-350 l>3,5m kg 16.555
80 Đục thép cái 12.000
81 Đá mài đĩa viên 24.000
82 Đĩa CD cái 3.000
83 Đầu đo gia tốc và biến dạng bộ 3.000.000
84 Gỗ tấm nhóm IV m3 9.545.455
85 Gỗ nhóm V m3 4.545.455
86 Giấy kẻ ly tờ 3.500
87 Ghen cao su fi 63 m 16.500
88 Ghen kim loại fi 63 m 36.364
89 Gỗ dán 25mm m2 145.000
90 Gỗ dán 40mm m2 232.000
91 Giấy ảnh m 16.000
92 Giấy can cuộn 50.000
93 Giấy gói mẫu ram 25.000
94 Giấy nhám tờ 5.000
95 Giấy diamat tờ 5.000
96 Hộp tôn 200x200x100 cái 18.000
97 Hộp gỗ đựng mẫu 400x400x40 cái 20.000
98 Hộp gỗ đựng mẫu lưu 24 ô cái 25.000
99 Hộp tôn 200x100 cái 10.000



100 Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m cái 35.000
101 Kíp điện vi sai cái 4.000
102 Kính lúp cái 50.000
103 Kính lập thể cái 80.000
104 Lưỡi cắt đất cái 90.000
105 Mũi khoan chữ thập fi 46 cái 78.000



6



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Stt Tên vật liệu - Quy cách Đơn vị Giá vật liệu
(đồng)



106 Mũi khoan tay cái 50.000
107 Mũi khoan hợp kim (ngoại) cái 250.000
108 Mũi khoan kim cương cái 850.000
109 Mốc beton đúc sẳn cái 25.000
110 Mũi xuyên cái 250.000
111 Mũi xuyên hình nón cái 250.000
112 Mũi xuyên cắt cái 250.000
113 Màng buồng nước fi 270 cái 55.000
114 Mũi khoan BT D10mm cái 15.000
115 Nước ngọt lít 7
116 Nhiệt kế 10oC-600oC cái 60.000
117 Nắp đậy ống cái 3.000
118 Ống nước STK fi 50 m 61.800
119 Ống chống m 45.000
120 Ống mẫu đơn m 45.000
121 Ống mẫu kép cái 136.000
122 Ống thép D65mm m 81.800
123 Ống đong thủy tinh 1000ml cái 25.000
124 Ống mẫu cái 7.000
125 Ống đay đồng trục fi 25 và fi 50 bộ 55.000
126 Ống đo thí nghiệm cái 3.000
127 Ống cao su dẫn nước m 3.500
128 Ống kẽm fi 32 m 41.400
129 Ống tổ ong dài 1m ống 16.000
130 Ống ngoài fi 16 m 7.758
131 Ống trong fi 42 (cần khoan) m 52.700
132 Ống cao su fi 16-18mm m 3.500
133 Ống múc nước dài 2m cái 65.000
134 Ống cao su mềm m 1.000
135 Ống súng + quả đạn cái 220.000
136 Paraphin kg 132.000
137 Phao thử độ chặt bộ 150.000
138 Phểu rót cát bộ 13.000
139 Pin dùng cho đo nước đôi 3.000
140 Pin BTO - 45 thùng 55.000



7



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Stt Tên vật liệu - Quy cách Đơn vị Giá vật liệu
(đồng)



141 Pin 1,5V cái 1.500
142 Pin 6,9V cái 3.000
143 Que hàn kg 22.727
144 Quả bo cao su quả 35.000
145 Quả búa 14T quả 21.000.000
146 Quả búa 20T quả 31.500.000
147 Sơn trắng + đỏ kg 79.278
148 Sổ đo các loại cuốn 15.000
149 Sổ hút nước cuốn 15.000
150 Sổ ép nước cuốn 15.000
151 Sổ đo nước cuốn 15.000
152 Sổ múc nước cuốn 15.000
153 Sắt tròn fi 14 kg 9.183
154 Sắt tròn fi 14 kg 9.183
155 Sắt tròn fi 14 kg 9.183
156 Sắt tròn fi 14 kg 9.183
157 Sulfat đồng kg 36.364
158 Thuốc nổ amônít kg 30.000
159 Thép tròn fi  ≤ 10mm kg 9.364
160 Thép hình các loại kg 12.273
161 Thép tấm, thép hình kg 14.545
162 Thùng phân ly cái 120.000
163 Thùng đo lưu lượng cái 150.000
164 Tuy ô dẫn nước cao su m 3.000
165 Thùng lưu lượng 60l cái 150.000
166 Thùng gánh nước đôi 50.000
167 Thùng đựng nước cái 25.000
168 Thước cuộn 20m cái 45.000
169 Thước mét cái 5.000
170 Thép gai fi 10 kg 7.934
171 Thép gai fi 16 kg 8.311
172 Thép gai fi 22 kg 8.500
173 Thép gai fi 32-40 kg 8.500
174 Thép dầm I và kích các loại kg 16.555
175 Tời địa chấn cái 160.000



8



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Stt Tên vật liệu - Quy cách Đơn vị Giá vật liệu
(đồng)



176 Tời cuốn dây cái 160.000
177 Thước dây 50m cái 125.000
178 Túi vải đựng mẫu cái 5.000
179 Thuốc ảnh hiện và hãm lít 18.000
180 Thước thép 5m cái 10.000
181 Thước thép 42m cái 55.000
182 Xi măng PC30 kg 1.545
183 Xi măng PC40 kg 1.636
184 Xẻng cái 20.000



9



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 - Vùng II: LNC2 = 2.320.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thành phố Trà Vinh.



 - Vùng III: LNC3 = 2.154.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn thị xã Duyên Hải.



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



1. CÔNG NHÂN XÂY DỰNG



1 Công nhân XD, nhóm I - bậc 4/7 2,55 227.538 211.258 201.058



2 Công nhân XD, nhóm I - bậc 4,5/7 2,78 248.062 230.312 219.192
2. KỸ SƯ TRỰC TIẾP



3 Kỹ sư trực tiếp - bậc 4/8 3,27 291.785 270.907 257.827
4 Kỹ sư trực tiếp - bậc 4,5/8 3,43 306.062 284.162 270.442
5 Kỹ sư trực tiếp - bậc 5/8 3,58 319.446 296.589 282.269



Công nhân xây dựng - Nhóm I: Mộc, nề, sắt, bê tông các loại (trừ bê tông nhựa), cốp
pha, hoàn thiện, đào, đắp đất; Khảo sát xây dựng (bao gồm cả đo đạc xây dựng); Vận
hành các loại máy xây dựng (máy làm đất, máy đầm, máy nâng hạ, máy khoan, máy
đóng ép cọc, máy bơm, máy hàn…) bao gồm cả nhân công thủ công trực tiếp phục vụ
công tác xây dựng.



TT Chức danh
Hệ số 
lương 
(HCB)



Đơn giá (đồng/công)



BẢNG ĐƠN GIÁ NHÂN CÔNG



* HCB: hệ số lương theo cấp bậc của nhân công trực tiếp sản xuất xây dựng theo Phụ lục 2 -
Thông tư số 05/2016/TT-BXD ngày 10/3/2016 của Bộ Xây dựng.



* Mức lương cơ sở đầu vào (LNC) như sau:



 - Vùng IV: LNC4 = 2.050.000 đồng/tháng áp dụng trên địa bàn các huyện còn lại.



10



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Stt Loại máy và thiết bị Đơn vị Giá ca máy 
(đồng)



1 Bộ khoan tay ca 36.511
2 Máy khoan XY-1A - 381.875
3 Máy khoan GK-250 - 441.669
4 Thiết bị nén ngang GA - 257.843
5 Búa căn MO - 10 (chưa có khí nén) - 6.933
6 Búa khoan tay P30 (2,02kw) - 12.469
7 Thùng trục 0,5m3 - 5.160
8 Máy khoan B40L - 558.360
9 Máy xuyên động RA-50 - 44.544



10 Máy xuyên tĩnh Gouda - 481.667
11 Thiết bị đo ngẫu lực - 176.244
12 Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT - 6.250
13 Biến thế thắp sáng - 3.450
14 Máy thăm dò địa vật lý UJ18 - 29.680
15 Máy thăm dò địa vật lý MF-2-100 - 36.747
16 Thiết bị thăm dò địa chấn 1 mạch ES-125 - 82.219
17 Thiết bị thăm dò địa chấn 12 mạch TRIOSX-12 - 243.040
18 Thiết bị thăm dò địa chấn 24 mạch TRIOSX-24 - 285.696
20 Máy toàn đạc điện tử - 98.133
21 Bộ thiết bị khống chế mặt bằng GPS (3 máy) - 362.000
22 Ống nhòm - 889
23 Kính hiển vi - 5.940
25 Máy ảnh - 5.333
26 Cần Belkenman - 16.178
31 Thiết bị PIT (đo biến dạng nhỏ) - 195.624
32 Thiết bị PDA (đo biến dạng lớn) - 736.200
33 Thiết bị siêu âm - 318.370
35 Cân kỹ thuật - 8.415
39 Tủ sấy - 8.325
63 Máy CBR - 50.615



BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ



Ghi chú: cột Stt lấy theo số thứ tự của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công
trình tỉnh Trà Vinh công bố kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm
2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.



11



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Stt Loại máy và thiết bị Đơn vị Giá ca máy 
( đồng )



187 Máy scanner ca 116.000
188 Máy vẽ plotter - 66.250
189 Máy vi tính - 8.273
219 Máy nén khí động cơ diezel năng suất 600m3/h - 223.278
231 Ô tô vận tải thùng trọng tải 12T - 310.374
233 Cần trục ô tô sức nâng 10 tấn - 420.707
236 Kích thủy lực sức nâng 50T - 5.771
237 Kích thủy lực sức nâng 100T - 11.071
238 Kích thủy lực sức nâng 250T - 26.736
239 Kích thủy lực sức nâng 500T - 54.120
240 Máy phát điện lưu động công suất 2,5-3kW - 5.634
244 Máy bơm nước động cơ điện công suất 7-7,5kW - 10.680
245 Máy bơm nước động cơ diezel công suất 25CV - 81.486
249 Cần trục bánh xích sức nâng 16T - 566.193
250 Cần trục bánh xích sức nâng 25T - 909.692
251 Cần trục bánh xích sức nâng 40T - 1.378.023
252 Máy nén khí động cơ diezel năng suất 660m3/h - 263.078
253 Biến thế hàn xoay chiều công suất 23kW - 14.834
254 Máy khoan bê tông cầm tay 750w - 4.200
255 Máy thủy bình điện tử PLP-110 - 75.444
256 Ô tô vận tải thùng trọng tải 1,5T - 64.545
257 Cần trục bánh xích sức nâng 5T - 114.751
258 Máy nén khí động cơ diezel năng suất 120m3/h - 44.379
259 Máy bơm nước động cơ diezel công suất 75CV - 232.000
260 Qụat gió công suất 2,5kW - 4.984
261 Biến thế hàn xoay chiều công suất 7kW - 5.070
262 Máy bơm nước động cơ diezel công suất 120CV - 352.640



Ghi chú: Stt 249 đến 262 được xác định theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng
tỉnh Trà Vinh công bố kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016
của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh trừ chi phí nhiên liệu năng lượng và chi phí thợ điều
khiển.



12



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CA.10000 ĐÀO Đ  ẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG
           1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào.
- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố rãnh, lấy mẫu thí nghiệm trong hố,



rãnh đào.
- Lập hình trụ  hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.
- Lấp hố, rãnh đào, đánh dấu.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Nghiệm thu, bàn giao.



          2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 01.
- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.



          3. Khi thực hiện công tác đào khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá nhân công
             được điều chỉnh với các hệ số sau:



- Trường hợp địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội khó khăn trong việc thi công: k = 1,2.  
- Đào mỏ thăm dò vật liệu, lấy mẫu công nghệ đổ thành từng đống cách xa miệng hố



> 10m: k = 1,15.



CA.11000 ĐÀO KHÔNG CH  ỐNG
CA.11100 ĐÀO KHÔNG CH  ỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M
CA.11200 ĐÀO KHÔNG CH  ỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M



Đơn vị tính : đồng/m3 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đào đất đá bằng thủ công,
Đào không chống, độ 
sâu từ 0m - 2m



CA.11110 Cấp đất đá I – III m3 31.940 546.091 507.019 482.539
CA.11120 Cấp đất đá IV – V - 31.940 819.137 760.529 723.809



Đào không chống, độ 
sâu từ 0m - 4m



CA.11210 Cấp đất đá I – III m3 31.940 591.599 549.271 522.751
CA.11220 Cấp đất đá IV – V - 31.840 864.644 802.780 764.020



CHƯƠNG  1
CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG  ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM



Vật liệu
Nhân công



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị



13



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CA.12000 ĐÀO CÓ CH  ỐNG
CA.12100 ĐÀO CÓ CH  ỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 2M
CA.12200 ĐÀO CÓ CH  ỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 4M
CA.12300 ĐÀO CÓ CH  ỐNG ĐỘ SÂU TỪ 0M ĐẾN 6M



Đơn vị tính : đồng/m3 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đào đất đá bằng thủ công,
Đào có chống, độ sâu 
từ 0m - 2m



CA.12110 Cấp đất đá I – III m3 85.440 728.122 676.026 643.386
CA.12120 Cấp đất đá IV – V - 85.440 1.001.167 929.535 884.655



Đào có chống, độ sâu 
từ 0m - 4m



CA.12210 Cấp đất đá I – III m3 85.440 796.383 739.403 703.703
CA.12220 Cấp đất đá IV – V - 85.440 1.183.198 1.098.542 1.045.502



Đào có chống, độ sâu 
từ 0m - 6m



CA.12310 Cấp đất đá I – III m3 85.440 932.906 866.158 824.338
CA.12320 Cấp đất đá IV – V - 85.440 1.410.736 1.309.800 1.246.560



Vật liệu
Nhân công



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị



14



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CA.21100 ĐÀO GIẾNG ĐỨNG
           1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí giếng đào.
- Lắp đặt thiết bị, tiến hành thi công.
- Khoan, nạp, nổ mìn vi sai, dùng năng lượng bằng máy nổ mìn chuyên dùng hoặc



nguồn pin.
- Thông gió, phá đá quá cỡ, căn vách, thành.
- Xúc và vận chuyển. Rửa vách; thu thập mô tả, lập tài liệu gốc.
- Chống giếng: chống liền vì hoặc chống thưa.
- Lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách đáy giếng 6m, mỗi sàn cách nhau từ 4 ÷ 5m.
- Lắp đường ống dẫn hơi, nước, thông gió, điện.
- Nghiệm thu, bàn giao.



           2. Điều kiện áp dụng:
- Phân cấp đất đá: Theo phụ lục số 02.
- Tiết diện giếng: 3,3m x 1,7 = 5,61m2.
- Đào trong đất đá không có nước ngầm. Nếu có nước ngầm thì đơn giá nhân công và



máy được nhân với hệ số sau : Q ≤ 0,5 m3/h: k = 1,1. Nếu Q > 0,5 m3/h: k = 1,2.
- Độ sâu đào chia theo khoảng cách: 0-10m, đến 20m, đến 30m. Đơn giá này tính



cho 10m đầu, 10m sau kế tiếp nhân với hệ số k = 1,2 của 10m liền trước đó.
- Đất đá phân theo: cấp IV-V, VI-VII, VIII-IX. Đơn giá tính cho cấp IV-V.



Các cấp tiếp theo k = 1,2  cấp liền trước đó.
- Đào giếng ở vùng rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn thì đơn giá nhân



công được nhân với hệ số k = 1,2.
           3. Các công việc chưa tính vào đơn giá:



- Lấy mẫu thí nghiệm.



Đơn vị tính : đồng/m3 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đào giếng đứng,
Độ sâu từ 0m-10m:



CA.21110 Cấp đất đá IV – V m3 488.341 1.944.806 1.805.646 1.718.465 125.324



CA.21120 Cấp đất đá VI – VII - 586.010 2.333.767 2.166.775 2.062.158 150.389



CA.21130 Cấp đất đá VIII – IX - 703.211 2.800.521 2.600.130 2.474.590 180.466



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



15



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CB.11000 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN  
CB.11100 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES - 125  



    1. Thành phần công việc:
          a. Ngoại nghiệp



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản 
                 cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.
                + Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy ES - 125 (một mạch) 
                + Triển khai các hệ thống đo.
                + Tiến hành đo vẽ.



- Kiểm tra tình trạng máy.
- Ra khẩu lệnh đập búa.



               Ghi thời gian sóng khúc xạ đối với máy thu vẽ lên hình biểu đồ thời khoảng.
                + Thu thập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.
                + Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



          b. Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập phương án thi công và thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, 



                 nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



    2. Điều kiện áp dụng:
- Bảng phân cấp địa hình: theo phụ lục số 03.
- Khoảng cách giữa các cực thu 2m.
- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi  gây dao động bằng 



               phương pháp đập búa. Ghi thời gian trên màn hiện sóng.
- Quan sát địa vật lý với một biểu đồ thời khoảng.
- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông 



               (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần  hầm mỏ, khu công nghiệp), 
               thiên nhiên (gần thác nước), đường điện cao thế.



- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 100m.
- Độ sâu trung bình từ 5 - 10m.



    3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy
        được nhân với hệ số sau:



CHƯƠNG  2
CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ



16



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








- Khoảng cách giữa các tuyến >100m: k = 1,05



- Khoảng cách giữa các cực thu 5m: k = 1,1



- Quan sát với 2 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu: k = 1,2



- Quan sát với 3 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu: k = 1,4



- Quan sát với 5 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu: k = 1,5



- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động: k = 1,2



- Độ sâu thăm dò > 10 - 15m: k = 1,25



- Thăm dò địa chấn dưới sông: k = 1,4



- Thăm dò địa chấn trong hầm ngang: k = 2



Đơn vị tính : đồng/quan sát địa vật lý 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Thăm dò địa chấn bằng
máy ES - 125,
Khoảng cách giữa các
cực thu 2m,



CB.11110 Cấp địa hình I - II quan sát 9.885 682.614 633.774 603.174 22.643
CB.11120 Cấp địa hình III - IV - 10.545 855.543 794.330 755.978 28.514



Mã hiệu Tên công việc Vật liệu
Nhân công



MáyĐơn vị



17



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CB.11200 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX - 12
    1. Thành phần công việc:
          a. Ngoại nghiệp 



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản 
                 cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX - 12 (12 mạch)
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành đo vẽ:



                + Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.
                + Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.
                + Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.
                + Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số 



                    vào băng.
                + Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.



- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.
- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc 1 ca công tác.



          b. Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và 



                 thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý thu thập tài liệu hiện trường,



                 nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



    2. Điều kiện áp dụng:
               -  Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.
               -  Khoảng cách giữa các cực thu 5m.
               -  Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng 
               phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát 
               với 1 băng ghi địa chấn.



               -  Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.
               -  Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông 
              (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), 
              thiên nhiên (gần các thác nước).



               -  Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m với hệ thống quan sát đơn.
               -  Đơn giá dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định 
              trong vùng lãnh thổ.



               -  Số lần bắn là 1-3 lần.



18



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








    3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy
        được nhân với hệ số sau:
               - Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn: k = 1,3
               - Khoảng cách giữa các cực thu 10m: k = 1,35
               - Khoảng thu với 2 băng ghi: k = 1,1
               - Khoảng thu với 3 băng ghi: k = 1,2
               - Khoảng thu với 5 băng ghi: k = 1,4
               - Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động: k = 1,2
               - Số lần bắn ≥ 2: k = 1,2
               - Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu,
               khoảng cách giữa tâm cực thu) >10m: k = 1,09



               - Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu,
               khoảng cách giữa tâm cực thu) >15m: k = 1,2



               - Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau :
     + Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.
     + Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.
     + Bộ bắn mìn 0,001 chia cho các cấp địa hình.



Đơn vị tính : đồng/quan sát địa vật lý 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Thăm dò địa chấn bằng
máy TRIOSX - 12,



Gây dao động bằng
phương pháp bắn súng



Khoảng cách giữa các
cực thu 5m,



CB.11210 Cấp địa hình I - II quan sát 35.321 1.019.370 946.436 900.740 75.362
CB.11220 Cấp địa hình III - IV - 35.981 1.219.604 1.132.343 1.077.671 89.244



CB.11300 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX - 24
    1. Thành phần công việc:



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



19



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








          a. Ngoại nghiệp
- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản 



cho phép và thỏa thuận.
- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy TRIOSX - 24 (24 mạch)
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành đo vẽ:
+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.
+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.
+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.
+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số 



vào băng.
+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.
- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.
- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



          b. Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, lphương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý thu thập tài liệu hiện trường,



nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



    2. Điều kiện áp dụng:
- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.
- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng 



phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan
sát với 1 băng ghi địa chấn.



- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.
- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông 



(gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), 
thiên nhiên (gần các thác nước).



- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m với hệ thống quan sát đơn.
- Đơn giá dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định 



trong vùng lãnh thổ.
- Số lần bắn là 1-3 lần.



    3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy
        được nhân với hệ số sau:



- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn: k = 1,3
- Khoảng thu với 2 băng ghi: k = 1,1
- Khoảng thu với 3 băng ghi: k = 1,2



20



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








- Khoảng thu với 5 băng ghi: k = 1,4
- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động: k = 1,2
- Số lần bắn ≥ 2: k = 1,2
- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu,



khoảng cách giữa tâm cực thu) >10m: k = 1,2
- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu,



khoảng cách giữa tâm cực thu) >15m: k = 1,4
- Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau :



     + Mìn 0,25 kg cho các cấp địa hình.
     + Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.
     + Bộ bắn mìn 0,001 chia cho các cấp địa hình.



Đơn vị tính : đồng/quan sát địa vật lý 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Thăm dò địa chấn bằng
máy TRIOSX - 24,



Gây dao động bằng
phương pháp bắn súng,



CB.11310 Cấp địa hình I - II quan sát 50.468 1.274.213 1.183.045 1.125.925 88.589
CB.11320 Cấp địa hình III - IV - 51.788 1.529.055 1.419.654 1.351.110 104.908



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



21



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CB.21000 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN
CB.21100 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN
    1. Thành phần công việc:
          a. Ngoại nghiệp 



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm 
các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy UJ-18.
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành đo vẽ:
+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây 



thu phát.
+ Đóng các điểm cực, đóng mạch nguồn phát, kiểm tra hiện trường đo điện.
+ Tiến hành đo điện thế giữa cao điểm cực thu và cường độ dòng điện, các điểm 



cực phát.
- Ghi sổ, tính điện trở suất và dựng đồ thị.
- Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



          b. Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý thu thập tài liệu hiện trường,



nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Lập thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



    2. Điều kiện áp dụng:
- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.
- Phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.
- Khoảng cách giữa các tuyến ≤ 50m.
- Độ dài thiết bị AB ≤ 500m.
- Khoảng cách giữa các điểm bằng 10m.



    3. Khi đo mặt cắt điện khác với điều kiện trên thì chi phí nhân công và máy được
        nhân với hệ số sau:



- Khoảng cách giữa các tuyến > 50m -100m k = 1,05
- Khoảng cách giữa các tuyến > 100m -200m k = 1,1
- Khoảng cách giữa các tuyến > 200m k = 1,2
- Độ dài thiết bị > 500 - 700m k = 1,15
- Độ dài thiết bị > 700 - 1000m k = 1,3
- Độ dài thiết bị > 1000 m k = 1,5
- Phương pháp đo nạp điện đo thế k = 0,8
- Phương pháp đo nạp điện đo gradien k = 1,15



22



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








- Phương pháp đo mặt cắt lưỡng cực 1 cánh k = 1,2
- Phương pháp đo mặt cắt lưỡng cực 2 cánh k = 1,4
- Phương pháp đo mặt cắt điện liên hợp 2 cánh k = 1,27
- Phương pháp đo mặt cắt đối xứng kép k = 1,4



Đơn vị tính : đồng/quan sát địa vật lý 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Thăm dò địa vật lý điện
bằng phương pháp đo
mặt cắt điện,



CB.21110 Cấp địa hình I - II quan sát 3.519 95.566 88.728 84.444 999
CB.21120 Cấp địa hình III - IV - 3.519 120.595 111.967 106.561 1.271



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



23



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CB.21200 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG 
THIÊN NHIÊN



    1. Thành phần công việc:
          a. Ngoại nghiệp



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm 
                 các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị xe máy, thiết bị vật tư cho máy UJ-18.
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành đo vẽ:
+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc (kiểm tra 



                   nguồn nuôi máy).
+ Xác định  các hệ số phân cực của các điện cực nếu  các điện cực không 



                   phân cực với máy 
+ Bố trí điện thoại viên (hoặc còi).
+ Kiểm tra độ nhậy của máy đo.
+ Tiến hành bù phân cực.
+ Đo hiệu điện thế giữa các điện cực thu lên biểu đồ đồ thị thế ứng với mốc điểm đo.
+ Thu dọn máy, thiết bị, khi kết thúc một quá trình hoặc một ca.



          b. Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và 



                 thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường,



                 nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



    2. Điều kiện áp dụng:
- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.
- Đơn giá chỉ đúng cho phương pháp đo thế ở điều kiện bình thường (chỉ cần dùng 



1 điện cực ở 1 điểm và điều kiện đo thế bình thường) tại các điểm cần đo U=0,3MV 
         và phân cực phải bù đi bù lại không quá 10% tổng số điểm đo.



    3. Khi đo điện trường thiên nhiên khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công
        và máy được nhân với hệ số sau:



- Khó khăn phải bù phân cực, bù đi bù lại đến 30% tổng số điểm đo k = 1,1
- Điều kiện tiếp địa phức tạp phải đo 2 điện cực 1 vị trí k = 1,1
- Điều kiện tiếp địa khó khăn phải đo 3 điện cực 1 vị trí k = 1,2
- Điều kiện tiếp địa đặc biệt khó khăn phải đổ nước k = 1,4
- Nếu dùng phương pháp gradien k = 1,4



24



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Đơn vị tính : đồng/quan sát địa vật lý 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Thăm dò địa vật lý điện
bằng phương pháp điện
trường thiên nhiên,



CB.21210 Cấp địa hình I - II quan sát 945 50.058 46.477 44.233 969
CB.21220 Cấp địa hình III - IV - 1.123 75.088 69.715 66.349 1.423



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



25



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CB.21300 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN
ĐỐI XỨNG



    1. Thành phần công việc:
          a. Ngoại nghiệp



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm 
các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy UJ-18.
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành đo vẽ:
+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc  và rải các đường dây



thu, phát tiếp địa.
+ Đóng nguồn kiểm tra đo điện đường dây, đo hiệu điện thế giữa hai cực thu và đo 



cường độ dòng điện trong đường dây phát.
+ Ghi chép sổ thực địa, tính toán (đo lại khi cần) dựng đường cong (đồ thị) lên bảng 



lôgarít kép.
+ Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc 1 quá trình hoặc 1 ca.



          b. Nội nghiệp
- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và 



thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường,



nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



    2. Điều kiện áp dụng:
- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.
- Đơn giá chỉ đúng khi độ dài ABmax đến 1000m.
- Khoảng cách trung bình giữa các điểm đo theo trục  AB/2 trên bảng logarit kép 



(mô đun 6,25cm cách nhau 9 -12mm).



    3. Khi thăm dò sâu điện đối xứng khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí 
        nhân công và máy được nhân với hệ số sau :



- Độ dài AB > 1000m k = 1,3
- Khoảng cách các điểm đo theo logarít từ  7-9mm k = 1,15
- Khoảng cách các điểm đo theo logarít từ  5-7mm k = 1,25
- Đo theo phương pháp 3 cực k = 1,1
- Đo trên sông, hồ k = 1,4
- Đo các khe nứt k = 0,5



26



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Đơn vị tính : đồng/quan sát địa vật lý 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Thăm dò địa vật lý điện
bằng phương pháp đo
sâu điện đối xứng,



CB.21310 Cấp địa hình I - II quan sát 18.216 1.535.882 1.425.992 1.357.142 13.623
CB.21320 Cấp địa hình III - IV - 18.744 1.990.958 1.848.508 1.759.258 17.559



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



27



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CB.31000 THĂM DÒ TỪ 
CB.31100 THĂM DÒ TỪ BẰNG MÁY MF-2-100
    1. Thành phần công việc:
          a. Ngoại nghiệp



- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm 
các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.
- Chuẩn bị xe máy, thiết bị đo địa vật  lý bằng máy MF-2-100.
- Triển khai các hệ thống đo.
- Tiến hành đo vẽ:
+ Lấy các vật sắt từ ở người vận hành.
+ Kiểm tra nguồn nuôi máy.
+ Chỉnh cung bù.
+ Lấy chuẩn máy.
+ Đo thành phần thẳng đứng  Є z của từng địa từ.
- Lên đồ thị từ trường Є z cùng với các điểm đo tại chỗ.
- Thu dọn khi hết 1 quá trình hoặc 1 ca công tác.



          b. Nội nghiệp:
- Nghiên cứu nhiệm vụ, phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.
- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường,



nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.
- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.
- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



    2. Điều kiện áp dụng:
- Bảng phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 03.
- Đơn giá chỉ dùng cho phương pháp đo giá trị Є z ở những điều kiện bình thường.



Đơn vị tính : đồng/quan sát địa vật lý 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Thăm dò từ bằng máy
MF-2-100,



CB.31110 Cấp địa hình I - II quan sát 50.741 47.111 44.836 750
CB.31120 Cấp địa hình III - IV - 75.088 69.715 66.349 1.162



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



28



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CC.11000 KHOAN THỦ CÔNG TRÊN CẠN
    1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa, phương án
khoan, xác định vị trí lỗ khoan, làm đường và nền khoan (khối lượng đào đắp < 5m3).



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo dưỡng trang thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.
- Khoan thuần túy, lấy mẫu.
- Hạ nhổ ống chống.
- Mô tả địa chất công trình, đia chất thủy văn trong quá trình khoan.
- Lập hình trụ lỗ khoan.
- Lắp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.
- Nghiệm thu bàn giao.



    2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 04.
- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang) địa hình nền khoan khô ráo.  
- Hiệp khoan dài 0,5m.
- Chống ống ≤ 50% chiều dài lỗ khoan.
- Khoan khô.
- Đường kính lỗ khoan đến 150mm.



- Đường kính lỗ khoan  > 150mm đến ≤  230mm k = 1,1
- Khoan không chống ống k = 0,85
- Chống ống  > 50% chiều dài lỗ khoan k = 1,1
- Hiệp khoan  > 0,5m k = 0,9
- Địa hình lầy lội (khoan trên cạn) khó khăn trong việc thi công k = 1,2



- k = 1,3
Khoan trên sông nước (không bao gồm hao phí cho phương tiện
nổi) 



CHƯƠNG  3
CÔNG TÁC KHOAN



3. Trường hợp điều kiện khoan khác với điều kiện ở trên thì chi phí nhân công và máy được
nhân với hệ số sau:



29



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CC.11100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M
CC.11200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 20M



Đơn vị tính : đồng/m khoan 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Khoan thủ công trên
cạn,
Độ sâu hố khoan từ
0m đến 10m



CC.11110 Cấp đất đá I – III m 26.104 509.685 473.218 450.370 8.032
CC.11120 Cấp đất đá IV – V - 26.527 841.891 781.655 743.915 12.049



Độ sâu hố khoan từ
0m đến 20m



CC.11210 Cấp đất đá I – III m 26.489 518.787 481.668 458.412 8.398
CC.11220 Cấp đất đá IV – V - 26.978 869.195 807.006 768.042 12.414



Tên công việc Đơn vị Vật liệuMã hiệu
Nhân công



Máy



30



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CC.21000 KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN
    1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa, phương án
khoan, xác định vị trí lỗ khoan, làm đường và nền khoan (khối lượng đào đắp < 5m3).



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.
- Khoan thuần túy, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.
- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.
- Mô tả trong quá trình khoan.
- Lập hình trụ lỗ khoan.
- Lắp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



    2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 05.
- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang).
- Đường kính lỗ khoan đến 150mm.
- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.
- Địa hình nền khoan khô ráo.
- Chống ống ≤ 50% chiều dài lỗ khoan.
- Lỗ khoan rửa bằng nước lã.
- Bộ máy khoan tự hành.
- Vị trí lỗ khoan cách xa chỗ lấy nước ≤ 50m hoặc cao hơn chỗ lấy nước < 9m.



- Khoan ngang k = 1,5
- Khoan xiên k = 1,2
- Đường kính lỗ khoan > 150mm đến 250mm k = 1,1
- Đường kính lỗ khoan > 250mm k = 1,2
- Khoan không ống chống  k = 0,85
- Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan k = 1,05
- Khoan không lấy mẫu k = 0,8
- Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công k = 1,05
- Hiệp khoan > 0,5m k = 0,9
- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét k = 1,05
- Khoan khô k = 1,15
- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự k = 1,3



3. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy được nhân với
các hệ số sau:



31



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CC.21100 ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M
CC.21200 ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M
CC.21300 ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M
CC.21400 ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M
CC.21500 ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 0M ĐẾN 200M



Đơn vị tính : đồng/m khoan 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Khoan xoay bơm rửa
bằng ống mẫu trên
cạn,
Độ sâu khoan từ 0m đến 30m,



CC.21110 Cấp đất đá I - III m 58.109 400.467 371.814 353.862 35.056
CC.21120 Cấp đất đá IV - VI - 85.856 575.671 534.483 508.677 77.903
CC.21130 Cấp đất đá VII - VIII - 137.819 816.861 758.416 721.798 128.539
CC.21140 Cấp đất đá IX - X - 114.120 794.108 737.290 701.692 116.854
CC.21150 Cấp đất đá XI - XII - 155.540 1.076.255 999.250 951.004 183.071



Độ sâu khoan từ 0m đến 60m,
CC.21210 Cấp đất đá I - III m 56.284 423.221 392.940 373.968 35.056
CC.21220 Cấp đất đá IV - VI - 81.775 607.526 564.059 536.825 81.798
CC.21230 Cấp đất đá VII - VIII - 128.454 857.818 796.443 757.989 140.225
CC.21240 Cấp đất đá IX - X - 111.574 839.615 779.542 741.904 136.329
CC.21250 Cấp đất đá XI - XII - 152.119 1.142.241 1.060.515 1.009.311 198.651



Độ sâu khoan từ 0m đến 100m,
CC.21310 Cấp đất đá I - III m 54.479 461.902 428.854 408.148 38.951
CC.21320 Cấp đất đá IV - VI - 77.419 671.237 623.211 593.121 93.483
CC.21330 Cấp đất đá VII - VIII - 119.009 939.732 872.496 830.370 151.910
CC.21340 Cấp đất đá IX - X - 109.885 930.630 864.045 822.327 144.120
CC.21350 Cấp đất đá XI - XII - 148.698 1.230.981 1.142.906 1.087.724 218.127



Độ sâu khoan từ 0m đến 150m,
CC.21410 Cấp đất đá I - III m 51.554 475.554 441.529 420.211 49.555
CC.21420 Cấp đất đá IV - VI - 73.259 712.194 661.238 629.312 112.626
CC.21430 Cấp đất đá VII - VIII - 109.703 1.014.819 942.211 896.719 193.716
CC.21440 Cấp đất đá IX - X - 110.204 1.001.167 929.535 884.655 180.201
CC.21450 Cấp đất đá XI - XII - 149.078 1.356.126 1.259.098 1.198.306 265.796



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



32



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Độ sâu khoan từ 0m đến 200m,
CC.21510 Cấp đất đá I - III m 49.179 493.757 458.430 436.296 54.060
CC.21520 Cấp đất đá IV - VI - 67.215 741.774 688.701 655.449 126.141
CC.21530 Cấp đất đá VII - VIII - 96.547 1.062.602 986.575 938.941 216.241
CC.21540 Cấp đất đá IX - X - 110.523 1.042.124 967.562 920.846 193.716
CC.21550 Cấp đất đá XI - XII - 149.457 1.413.011 1.311.912 1.248.570 292.827



BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN



CC.21600 ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M
CC.21700 ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M
CC.21800 ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M
CC.21900 ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M
CC.22000 ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 0M ĐẾN 200M



Đơn vị tính : đồng/m khoan 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Bơm cấp nước phục
vụ khoan xoay bơm
rửa ở trên cạn,
Độ sâu khoan từ 0m đến 30m,



CC.21610 Cấp đất đá I - III m 2.719 159.277 147.881 140.741 8.963
CC.21620 Cấp đất đá IV - VI - 2.719 216.161 200.695 191.005 17.927
CC.21630 Cấp đất đá VII - VIII - 2.719 279.872 259.847 247.301 29.335
CC.21640 Cấp đất đá IX - X - 2.719 295.799 274.635 261.375 33.409
CC.21650 Cấp đất đá XI - XII - 2.719 382.264 354.913 337.777 39.928



Độ sâu khoan từ 0m đến 60m,
CC.21710 Cấp đất đá I - III m 2.719 161.552 149.993 142.751 9.778
CC.21720 Cấp đất đá IV - VI - 2.719 218.436 202.808 193.016 18.742



Nhân công
MáyMã hiệu Đơn vị Vật liệuTên công việc



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



(Khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước > 50m hoặc cao hơn nơi lấy nước ≥ 9m)



33



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CC.21730 Cấp đất đá VII - VIII - 2.719 282.147 261.960 249.312 31.780
CC.21740 Cấp đất đá IX - X - 2.719 295.799 274.635 261.375 35.854
CC.21750 Cấp đất đá XI - XII - 2.719 386.815 359.139 341.799 43.188



Độ sâu khoan từ 0m đến 100m,
CC.21810 Cấp đất đá I - III m 2.719 175.204 162.669 154.815 10.593
CC.21820 Cấp đất đá IV - VI - 2.719 238.915 221.821 211.111 23.631
CC.21830 Cấp đất đá VII - VIII - 2.719 318.553 295.761 281.481 39.113
CC.21840 Cấp đất đá IX - X - 2.719 323.104 299.986 285.502 44.002
CC.21850 Cấp đất đá XI - XII - 2.719 391.365 363.364 345.820 52.966



Độ sâu khoan từ 0m đến 150m,
CC.21910 Cấp đất đá I - III m 2.719 179.755 166.894 158.836 11.408
CC.21920 Cấp đất đá IV - VI - 2.719 250.292 232.384 221.164 26.890
CC.21930 Cấp đất đá VII - VIII - 2.719 325.379 302.099 287.513 43.188
CC.21940 Cấp đất đá IX - X - 2.719 341.307 316.887 301.587 48.892
CC.21950 Cấp đất đá XI - XII - 2.719 455.076 422.516 402.116 58.670



Độ sâu khoan từ 0m đến 200m,
CC.22010 Cấp đất đá I - III m 2.719 184.306 171.119 162.857 13.038
CC.22020 Cấp đất đá IV - VI - 2.719 257.118 238.722 227.196 30.150
CC.22030 Cấp đất đá VII - VIII - 2.719 332.205 308.437 293.545 48.077
CC.22040 Cấp đất đá IX - X - 2.719 350.409 325.337 309.629 54.596
CC.22050 Cấp đất đá XI - XII - 2.719 466.453 433.079 412.169 66.004



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



34



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CC.31000 KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở DƯỚI NƯỚC
    1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, phương án khoan, xác định vị trí
hố khoan.



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, chỉ đạo sản xuất, vận chuyển
nội bộ công trình.



- Khoan, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.
- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.
- Mô tả trong quá trình khoan.
- Lập hình trụ lỗ khoan.
- Lấp và đánh dấu lỗ khoan.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



    2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 05.  
- Ống chống 100% chiều sâu lỗ khoan.
- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang).
- Tốc độ nước chảy đến 1m/s.
- Đường kính lỗ khoan đến 150mm.
- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.
- Lỗ khoan rửa bằng nước.
- Đơn giá được xác định với điều kiện khi có phương tiện nổi ổn định trên mặt nước



(phao, phà, bè, mảng …).
- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ



mặt đất thiên nhiên.
    3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:



- Công tác thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thủy văn tại lỗ khoan.
- Chi phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao



phương tiện nổi như phao, phà, xà lan, bè mảng...)
    4. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy được nhân
với các hệ số sau:



- Khoan xiên k = 1,2
- Đường kính lỗ khoan >150mm đến 250mm k = 1,1
- Đường kính lỗ khoan > 250mm k = 1,2
- Khoan không lấy mẫu k = 0,8
- Hiệp khoan > 0,5m k = 0,9
- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét k = 1,05
- Khoan khô k = 1,15
- Tốc độ nước chảy > 1m/s đến 2m/s k = 1,1
- Tốc độ nước chảy > 2m/s đến 3m/s k = 1,15
- Tốc độ nước chảy > 3m/s hoặc nơi có thủy triều lên xuống k = 1,2
- Khoan bằng máy khoan CBY-150-ZUB hoặc loại tương tự k = 1,3



35



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CC.31100 ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 0M ĐẾN 30M
CC.31200 ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 0M ĐẾN 60M
CC.31300 ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 0M ĐẾN 100M
CC.31400 ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 0M ĐẾN 150M



Đơn vị tính : đồng/m khoan 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Khoan xoay bơm rửa
bằng ống mẫu ở dưới
nước,
Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m,



CC.31110 Cấp đất đá I - III m 60.270 593.874 551.383 524.761 38.951
CC.31120 Cấp đất đá IV - VI - 88.397 844.166 783.767 745.925 93.483
CC.31130 Cấp đất đá VII - VIII - 140.679 1.180.922 1.096.429 1.043.491 151.910
CC.31140 Cấp đất đá IX - X - 117.040 1.164.995 1.081.641 1.029.417 140.225
CC.31150 Cấp đất đá XI - XII - 158.521 1.540.432 1.430.217 1.361.163 218.127



Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m,
CC.31210 Cấp đất đá I - III m 58.465 621.179 576.734 548.888 42.846
CC.31220 Cấp đất đá IV - VI - 84.237 887.398 823.906 784.126 97.378
CC.31230 Cấp đất đá VII - VIII - 131.175 1.246.908 1.157.694 1.101.798 167.490
CC.31240 Cấp đất đá IX - X - 114.615 1.224.154 1.136.568 1.081.692 159.700
CC.31250 Cấp đất đá XI - XII - 155.161 1.658.752 1.540.071 1.465.713 241.498



Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m,
CC.31310 Cấp đất đá I - III m 56.660 659.860 612.648 583.068 46.742
CC.31320 Cấp đất đá IV - VI - 79.802 942.007 874.608 832.380 112.959
CC.31330 Cấp đất đá VII - VIII - 122.128 1.349.300 1.252.760 1.192.274 198.651
CC.31340 Cấp đất đá IX - X - 113.124 1.321.996 1.227.409 1.168.147 179.176
CC.31350 Cấp đất đá XI - XII - 151.998 1.779.347 1.652.038 1.572.274 260.973



Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m,
CC.31410 Cấp đất đá I - III m 51.554 675.788 627.436 597.142 58.565
CC.31420 Cấp đất đá IV - VI - 73.259 1.005.718 933.760 888.676 139.656
CC.31430 Cấp đất đá VII - VIII - 109.703 1.431.214 1.328.813 1.264.655 234.261
CC.31440 Cấp đất đá IX - X - 110.204 1.413.011 1.311.912 1.248.570 225.251
CC.31450 Cấp đất đá XI - XII - 149.078 1.899.942 1.764.004 1.678.834 324.362



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



36



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CC.40000 KHOANVÀO ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH LỚN
    1. Thành phần công việc:



- Chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí lỗ khoan, phương
án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3), vận chuyển nội bộ công trình.



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.
- Khoan.
- Hạ, nhổ ống chống.
- Mô tả trong quá trình khoan.
- Lập hình trụ lỗ khoan.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



    2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 06.  
- Hố khoan thẳng đứng.
- Địa hình nền khoan khô ráo.
- Chống ống 100% chiều sâu lỗ khoan.



       - Địa hình nền khoan lầy lội, khó khăn trong việc thi công  k = 1,05.



CC.41000 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN ĐẾN 400MM
CC.41100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M
CC.41200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M



Đơn vị tính : đồng/m khoan 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Khoan vào đất,
Đường kính lỗ khoan 
đến 400mm,
Độ sâu hố khoan đến 10m,



CC.41110 Cấp đất đá I-III m 11.550 336.756 312.662 297.566 78.170
CC.41120 Cấp đất đá IV-V - 17.050 509.685 473.218 450.370 117.256



Độ sâu hố khoan > 10m,
CC.41210 Cấp đất đá I-III m 11.550 359.510 333.788 317.672 83.754
CC.41220 Cấp đất đá IV-V - 17.050 552.917 513.357 488.571 128.423



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



3. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy được nhân với
các hệ số sau:



37



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CC.42000 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ > 400MM ĐẾN 600MM
CC.42100 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN TỪ 0M ĐẾN 10M
CC.42200 ĐỘ SÂU HỐ KHOAN > 10M



Đơn vị tính : đồng/m khoan 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Khoan vào đất,
Đường kính lỗ khoan 
> 400mm - 600mm,
Độ sâu hố khoan đến 10m,



CC.42110 Cấp đất đá I-III m 11.550 364.061 338.013 321.693 89.338
CC.42120 Cấp đất đá IV-V - 17.050 566.570 526.032 500.634 134.006



Độ sâu hố khoan > 10m,
CC.42210 Cấp đất đá I-III m 11.550 386.815 359.139 341.799 100.505
CC.42220 Cấp đất đá IV-V - 17.050 607.526 564.059 536.825 145.174



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



38



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CD.00000 ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN 
    1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị dụng cụ để đặt ống quan trắc.
- Đo ống quan trắc, lắp và hạ ống xuống hố khoan.
- Đặt nút đúng vị trí và gia cố.
- Đổ bê tông xung quanh ống và gia cố nắp.
- Lập hồ sơ hạ ống quan trắc.
- Thu dọn dụng cụ, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu.



    2. Điều kiện áp dụng:
- Hạ ống trong lỗ khoan thẳng đứng.
- Hạ ống đơn và loại ống phi 65mm.



Đơn vị tính : đồng/m 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CD.11110
Đặt ống quan trắc
mực nước ngầm trong
hố khoan



m 90.396 204.784 190.132 180.952



Ghi chú:
       - Nếu hạ ống ở hố khoan xiên thì chi phí nhân công nhân hệ số k = 1,1.
       - Nếu hạ ống quan trắc khác thì đơn giá nhân hệ số :



+ Ống thép ф 75mm: K = 1,3
+ Ống thép ф 93mm: K = 1,5



       - Hạ ống quan trắc kép thì đơn giá nhân hệ số k = 1,5.



CHƯƠNG  4



TRONG HỐ KHOAN 
CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



39



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








      Thành phần công việc:



       - Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.
       - Nghiệm thu, bàn giao.



CE.11100 THÍ NGHIỆM XUYÊN TĨNH
Đơn vị tính : đồng/m xuyên 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CE.11110 Thí nghiệm xuyên
tĩnh m 2.101 273.046 253.510 241.270 38.533



CE.11200 THÍ NGHIỆM XUYÊN ĐỘNG
Đơn vị tính : đồng/m xuyên 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CE.11210 Thí nghiệm xuyên
động m 2.783 182.030 169.006 160.846 17.818



CE.11300 THÍ NGHIỆM CẮT QUAY BẰNG MÁY
Đơn vị tính : đồng/điểm 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CE.11310 Thí nghiệm cắt quay
bằng máy điểm 15.703 455.076 422.516 402.116 25.168



Ghi chú : Đơn giá chưa tính cho chi phí khoan tạo lỗ (đối với thí nghiệm cắt cánh ở lỗ khoan)



CHƯƠNG  5
CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TẠI HIỆN TRƯỜNG



- Chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm. Tháo, lắp, bảo
dưỡng thiết bị ngoài hiện trường. Tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật.



Máy
Nhân công



Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



Máy



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



Mã hiệu Tên công việc



40



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CE.11400 THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN SPT
Đơn vị tính : đồng/lần thí nghiệm 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Thí nghiệm xuyên
tiêu chuẩn SPT



CE.11410 Đất đá cấp I-III lần t.n 31.257 250.292 232.384 221.164 38.813
CE.11420 Đất đá cấp IV-VI - 14.640 409.568 380.264 361.904 58.219



Ghi chú : Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ.



CE.11500 NÉN NGANG TRONG LỖ KHOAN
Đơn vị tính : đồng/điểm 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Nén ngang trong lỗ khoan
CE.11510 Đất đá cấp I-III điểm 13.709 432.322 401.390 382.010 36.098
CE.11520 Đất đá cấp IV-VI - 17.301 864.644 802.780 764.020 72.196



Ghi chú : Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ.



CE.11600 HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN
Đơn vị tính : đồng/điểm 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Hút nước thí nghiệm
trong lỗ khoan



CE.11610 Hút đơn và hạ thấp
mực nước 1 lần lần hút 60.776 7.030.924 6.527.872 6.212.692 1.497.945



Ghi chú :
     - Nếu hút đơn có 1 tia quan trắc, đơn giá được nhân với hệ số k= 1,05
     - Nếu hút đơn 2 tia quan trắc, đơn giá được nhân với hệ số k= 1,1
     - Nếu hút đơn hạ thấp mực nước 2 lần, đơn giá được nhân với hệ số k= 2
     - Nếu hút chùm (một lần hạ thấp mức nước), đơn giá được nhân với hệ số k= 1,8



Đơn vịMã hiệu Tên công việc
Nhân công



Máy



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị



Vật liệu



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu Máy



Vật liệu Máy



Nhân công



Nhân công



41



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CE.11700 ÉP NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN
Đơn vị tính : đồng/đoạn ép



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CE.11710



Ép nước thí nghiệm
trong lỗ khoan,
lượng mất nước đơn
vị Q = 1 lít/phút mét,
độ sâu ép nước h ≤
50m



đoạn ép 122.944 5.597.435 5.196.947 4.946.027 695.042



Ghi chú:  Nếu ép nước khác với điều kiện trên thì đơn giá được nhân với các hệ số sau :
  - Lượng mất nước đơn vị : q > 1-10 lít/ phút mét, k= 1,1
  - Lượng mất nước đơn vị : q > 10 lít/ phút mét, k= 1,2
  - Độ sâu ép nước thí nghiệm > 50-100m, k= 1,05
  - Độ sâu ép nước thí nghiệm > 100m, k= 1,1



Đơn vịMã hiệu MáyVật liệu
Nhân công



Tên công việc



42



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CE.11800 ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN
Đơn vị tính : đồng/lần đổ 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đổ nước thí nghiệm
trong lỗ khoan



CE.11810 Lưu lượng nước tiêu
thụ Q ≤ 1 lít/phút lần đổ 23.111 1.001.167 929.535 884.655



Nguồn nước cấp
cách vị trí thí nghiệm
≤100m



CE.11820 Lưu lượng nước tiêu
thụ Q ≤ 1 lít/phút lần đổ 23.111 1.501.751 1.394.303 1.326.983



Nguồn nước cấp
cách vị trí thí nghiệm
>100m



CE.11830 Lưu lượng nước tiêu
thụ Q > 1 lít/phút lần đổ 23.111 1.201.401 1.115.442 1.061.586



Nguồn nước cấp
cách vị trí thí nghiệm
≤100m



CE.11840 Lưu lượng nước tiêu
thụ Q > 1 lít/phút lần đổ 23.111 1.818.029 1.687.951 1.606.453



Nguồn nước cấp
cách vị trí thí nghiệm
>100m



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị
Nhân công



MáyVật liệu



43



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CE.11900 ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HỐ ĐÀO
Đơn vị tính : đồng/lần đổ 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đổ nước thí nghiệm
trong hố đào



CE.11910 Lưu lượng nước tiêu
thụ Q ≤ 1 lít/phút lần đổ 25.006 1.001.167 929.535 884.655



Nguồn nước cấp
cách vị trí thí nghiệm
≤100m



CE.11920 Lưu lượng nước tiêu
thụ Q ≤ 1 lít/phút lần đổ 25.006 1.501.751 1.394.303 1.326.983



Nguồn nước cấp
cách vị trí thí nghiệm
>100m



CE.11930 Lưu lượng nước tiêu
thụ Q > 1 lít/phút lần đổ 25.006 1.201.401 1.115.442 1.061.586



Nguồn nước cấp
cách vị trí thí nghiệm
≤100m



CE.11940 Lưu lượng nước tiêu
thụ Q > 1 lít/phút lần đổ 25.006 1.818.029 1.687.951 1.606.453



Nguồn nước cấp
cách vị trí thí nghiệm
>100m



CE.12000 MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN
Đơn vị tính : đồng/lần múc 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CE.12010
Múc nước thí
nghiệm trong lỗ
khoan



lần múc 19.751 1.592.766 1.478.806 1.407.406 43.813



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



Vật liệu



44



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CE.12100 THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG
           Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường  
- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.
- Tiến hành Lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.
- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.
- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm, lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm.
- Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.



Đơn vị tính : đồng/điểm thí nghiệm 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CE.12110 Thí nghiệm CBR
hiện trường điểm t.n 18.221 1.365.228 1.267.548 1.206.348 36.662



CE.12200 THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG CẦN BELKENMAN
           Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.
- Xác định vị trí thí nghiệm.
- Lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm.
- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.
- Ghi chép, chỉnh lý số liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



Đơn vị tính : đồng/điểm thí nghiệm 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CE.12210
Thí nghiệm đo
môđun đàn hồi bằng
cần Belkenman



điểm
thí 



nghiệm
26.126 318.553 295.761 281.481 32.985



Máy



Đơn vị



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị



Vật liệuMã hiệu Tên công việc



Vật liệu



Nhân công
Máy



Nhân công



45



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CE.12300 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG
            Thành phần công việc:



- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phểu, cát chuẩn …)
- Nhận địa điểm, tiến hành đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.
- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.
- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường)



để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất làm cơ
sở xác định hệ số đầm chặt K.



- Tính toán, lập báo cáo, bàn giao tài liệu.
CE.12310 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT HOẶC



CÁT ĐỒNG NHẤT - THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT
CE.12310 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG ĐẤT DĂM SẠN



HOẶC ĐÁ CẤP PHỐI - THÍ NGHIỆM TRÊN MẶT
Đơn vị tính : đồng/điểm thí nghiệm 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Thí nghiệm xác định
độ chặt của nền
đường,



CE.12311
Đường đất hoặc cát
đồng nhất - Thí
nghiệm trên mặt



điểm
thí 



nghiệm
3.630 455.076 422.516 402.116 30.132



CE.12312
Đường đất dăm sạn
hoặc đá cấp phối -
Thí nghiệm trên mặt



- 4.158 682.614 633.774 603.174 30.132



Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



MáyMã hiệu



46



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CE.12400 THÍ NGHIỆM ĐO MÔ ĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG
             Thành phần công việc:



- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.
- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.
- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.
- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm, lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm.
- Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.



CE.12410 THÍ NGHIỆM ĐO MÔ ĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG KÍNH
BÀN NÉN D = 34CM



CE.12420 THÍ NGHIỆM ĐO MÔ ĐUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG, ĐƯỜNG KÍNH
BÀN NÉN D = 76CM



Đơn vị tính : đồng/10 điểm 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Thí nghiệm đo
môđun đàn hồi bằng
tấm ép cứng,



CE.12411 Đường kính bàn nén
D = 34cm 10 điểm 408.942 568.845 528.145 502.645 180.560



CE.12422 Đường kính bàn nén
D = 76cm - 409.019 568.845 528.145 502.645 335.747



Nhân công
MáyĐơn vị Vật liệuMã hiệu Tên công việc



47



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CE.12500 THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP
CỌC NEO 



            1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.  
- Đào đất đến đầu cọc, chuyển đất khỏi hố đào. - Chống hố đào bằng ván gỗ.
- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc.
- Lắp đặt thiết bị (kích, dầm, đồng hồ ...). - Cắt, uốn thép neo, hàn neo giữ dầm.
- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.
- Tháo, dỡ dụng cụ thí ngiệm.  
- Chỉnh lý tài liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu. 
- Nghiệm thu bàn giao.



          2. Điều kiện áp dụng:
- Địa hình khô ráo, không có nước mạch chảy vào hố thí nghiệm.
- Cọc neo đã có đủ để làm đối trọng.
- Cấp tải trọng nén đến 50 tấn.



Đơn vị tính : đồng/lần thí nghiệm 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CE.12511



Địa hình khô ráo,
cọc neo có đủ để làm
đối trọng, cấp tải
trọng nén đến 50 tấn



lần
thí 



nghiệm
1.765.005 12.514.590 11.619.190 11.058.190 347.920



CE.12512



Địa hình khô ráo cọc
neo có đủ, cấp tải
trọng nén từ 51-100
tấn



- 2.118.006 17.520.426 16.266.866 15.481.466 487.088



CE.12513
Địa hình lầy lội cọc
neo có đủ, cấp tải
trọng nén đến 50 tấn



- 1.765.005 13.140.320 12.200.150 11.611.100 365.316



CE.12514



Địa hình lầy lội cọc
neo có đủ, cấp tải
trọng nén từ 51-100
tấn



- 2.118.006 18.396.447 17.080.209 16.255.539 511.443



Đơn vị Vật liệu
Nhân công



MáyMã hiệu Tên công việc



Thí nghiệm nén tĩnh thử tải
cọc bê tông bằng phương
pháp cọc neo



48



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CE.12600 THÍ NGHIỆM NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG
PHÁP CHẤT TẢI



            1. Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.
- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc, làm nền gối kê.
- Lắp đặt, tháo dỡ dàn chất tải, đối trọng bê tông và thiết bị thí nghiệm



(kích, đồng hồ đo…).
- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.
- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.
- Nghiệm thu, bàn giao.



          2. Các công việc chưa tính vào đơn giá gồm:
- Công tác vận chuyển hệ dầm thép và đối trọng bê tông đến và ra khỏi địa điểm



thí nghiệm.
- Công tác trung chuyển hệ dầm thép và đối trọng bê tông giữa các cọc thí nghiệm



trong công trình.
- Xử lý đất yếu phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).



Đơn vị tính : đồng/tấn tải trọng thí nghiệm/lần thí nghiệm 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Nén tĩnh thử tải cọc
bê tông bằng phương
pháp chất tải, tải
trọng nén



CE.12610     -     100÷500 tấn T/lần t.n 17.395 50.353 46.750 44.493 17.131
CE.12620     -     ≤ 1.000 tấn - 16.775 43.468 40.358 38.409 20.597
CE.12630     -     ≤ 1.500 tấn - 15.718 37.166 34.507 32.841 18.687
CE.12640     -     ≤ 2.000 tấn - 14.918 31.740 29.469 28.046 17.732



Nhân công
Máy



Ghi chú: Trường hợp không có cọc để neo thì không tính thép fi 14; que hàn và máy hàn mà tính
thêm chi phí khoan + neo. 



Mã hiệu Vật liệuTên công việc Đơn vị



49



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CE.12700 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG
PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG NHỎ (PIT)



            Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.
- Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm.
- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.
- Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



Đơn vị tính : đồng/lần thí nghiệm/cọc thí nghiệm 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CE.12710



Thí nghiệm kiểm tra
chất lượng cọc bê
tông bằng phương
pháp biến dạng nhỏ
(PIT)



lần
t.n/cọc 



t.n
12.180 273.492 253.924 241.664 158.064



Đơn vị Vật liệu
Nhân công



MáyMã hiệu Tên công việc



50



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CE.12800 THÍ NGHIỆM THỬ ĐỘNG BIẾN DẠNG LỚN PDA
            1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.
- Chuẩn bị mặt bằng thí nghiệm.
- Lắp đặt và tháo dỡ sàn công tác.
- Gia công đầu cọc, lắp đặt tấm đệm đầu cọc đảm bảo yêu cầu thí nghiệm.
- Lắp đặt và tháo dỡ lồng hướng dẫn.
- Lắp đặt và tháo dỡ dụng cụ, thiết bị thí nghiệm.
- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.
- Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



            2. Những công việc chưa tính trong đơn giá:
- Công tác vận chuyển thiết bị thí nghiệm đi, đến địa điểm thí nghiệm.
- Xử lý nền đất yếu nếu có yêu cầu.
- Dàn giáo phục vụ thi công.



Đơn vị tính : đồng/lần thí nghiệm/cọc thí nghiệm 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Thí nghiệm thử động
biến dạng lớn PDA,
đường kính cọc



CE.12810      -      < 1000mm lần
tn/cọc



3.076.434 6.885.040 6.392.416 6.083.776 1.700.325



CE.12820      -      < 1500mm - 4.176.754 8.052.180 7.476.044 7.115.084 2.636.511



CE.12830      -      < 2000mm - 5.301.654 10.129.472 9.404.704 8.950.624 3.769.748



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



51



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CE.12900 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG
PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM



           Thành phần công việc :
- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.
- Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm.
- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.
- Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



Đơn vị tính : đồng/mặt cắt siêu âm/lần thí nghiệm 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CE.12910



Thí nghiệm kiểm tra
chất lượng cọc bê
tông bằng phương
pháp siêu âm



mặt cắt 
siêu 



âm/lần
TN



2.730 401.788 373.040 355.029 102.897



CE.13000 THÍ NGHIỆM CƠ ĐỊA TRÊN BỆ BÊ TÔNG TRONG HẦM NGANG
            Thành phần công việc:



- Vệ sinh hiện trường:
+ Dọn, sửa nền bằng bàn chải và hơi khí ép.
+ Thổi sạch, khô nền.
+ Nếu đá lồi lõm quá 2cm phải dùng đục tẩy bằng.
- Đổ, lắp cọc mốc:
+ Xác định vị trí, khoan bằng búa khoan hơi ép.
+ Rửa sạch lỗ khoan
+ Đặt cọc mốc
- Đổ bệ bê tông:
+ Kích thước tùy theo yêu cầu kỹ thuật.
+ Bê tông đạt mác 200.
- Lắp ráp :
+ Lắp các tấm đệm, kích.
+ Lắp dàn khung đồng hồ.
+ Lắp tay đồng hồ, đồng hồ.
+ Lắp bơm thủy lực, đồng hồ áp lực.
+ Lắp ráp hệ thống điện chiếu sáng.



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



52



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








- Kiểm nghiệm dụng cụ:
+ Đồng hồ áp lực.
+ Hệ thống làm việc của dầu.
+ Kiểm tra piston.
+ Kiểm tra hệ thống indicate.
- Thí nghiệm thử :
+ Lắp ráp xong, tăng tải trọng bằng 5% tải trọng tối đa của cấp chu trình có tải trọng



thấp nhất. Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bơm thủy lực, tuy ô, đầu nối, kích.
Kiểm tra hệ thống đồng hồ áp lực, đồng hồ biến dạng v.v...  



+ Thay thế : Tăng tải trọng theo từng cấp 4, 8, 12, 16, 24 kg/cm2. Đọc biến dạng
của mỗi cấp.  



+ Sau đó để ổn định và đọc ở cấp cuối cùng vào 30' - 1 giờ - 12 giờ giảm tải theo
từng cấp và đọc biến dạng ở các đồng hồ.  



+ Đến cấp áp lực 0, đọc sau 10' và sau 2 giờ; Tổng cộng thời gian cho 1 chu trình
là 16 giờ.



- Thí nghiệm chính thức :
+ Mỗi bệ thí nghiệm ở các cấp áp lực tối đa 24  - 40 - 60 kg/cm2.  
+ Mỗi cấp thí nghiệm với 3 chu trình tăng, giảm tải,
+ Thời gian mỗi cấp là  16 x 3 = 48 giờ.
+ Thời gian thí nghiệm chính thứ 3 cấp 48 giờ x 3 = 144 giờ.
- Thu dọn, lật bệ:
+ Chôn cọc, néo, tời, lắp tời hoặc palăng xích.
+ Dùng palăng xích để kéo lật bệ.
+ Rửa sạch mặt bệ và nền đá bằng nước để cho địa chất mô tả.
+ Thu dọn dụng cụ.



Đơn vị tính : đồng/bệ thí nghiệm 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CE.13010
Thí nghiệm cơ địa
trên bệ bê tông trong
hầm ngang



bệ t.n 5.498.446 74.177.388 68.870.108 65.544.908 4.731.847



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



53



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CF.11000 ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG
            1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật  tư,
trang thiết bị.



- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí điểm lần cuối.
- Đúc mốc bê tông.
- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc bê tông.
- Chôn, xây mốc khống chế các loại. Đào rãnh bảo vệ mốc, đánh dấu mốc.
- Đo chiều dài đường đáy, cạnh đáy.
- Đo góc, đo cạnh lưới khống chế.
- Khôi phục, tu bổ mốc sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.
- Bình sai lưới khống chế mặt bằng khu vực.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.
- Nghiệm thu bàn giao.



          2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp địa hình:  Theo phụ lục số 07.



CF.11100 TAM GIÁC HẠNG 4
Đơn vị tính : đồng/điểm  



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Tam giác hạng 4,
Dùng máy toàn đạc điện tử TS06



CF.11111    -  Cấp địa hình I điểm 274.821 7.851.168 7.289.417 6.937.468 513.824
CF.11112    -  Cấp địa hình II - 274.821 9.534.094 8.851.930 8.424.540 623.930
CF.11113    -  Cấp địa hình III - 274.821 11.217.021 10.414.444 9.911.611 734.035
CF.11114    -  Cấp địa hình IV - 274.821 13.461.137 12.497.993 11.894.563 880.842
CF.11115    -  Cấp địa hình V - 274.821 17.948.727 16.664.497 15.859.898 1.174.456
CF.11116    -  Cấp địa hình VI - 274.821 22.434.041 20.828.887 19.823.222 1.468.070



Dùng bộ thiết bị GPS (3 máy)
CF.11121    -  Cấp địa hình I điểm 274.821 7.744.224 7.190.126 6.842.971 1.624.656
CF.11122    -  Cấp địa hình II - 274.821 9.404.209 8.731.340 8.309.771 1.975.072
CF.11123    -  Cấp địa hình III - 274.821 11.064.194 10.272.553 9.776.572 2.321.506
CF.11124    -  Cấp địa hình IV - 274.821 13.276.321 12.326.403 11.731.257 2.787.400
CF.11125    -  Cấp địa hình V - 274.821 17.701.217 16.434.698 15.641.195 3.715.206
CF.11126    -  Cấp địa hình VI - 274.821 22.128.388 20.545.106 19.553.143 4.643.012



Nhân công



CHƯƠNG  6
CÔNG TÁC ĐO VẼ LẬP LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG 



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



54



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CF.11200 ĐƯỜNG CHUYỀN HẠNG 4
Đơn vị tính : đồng/điểm  



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đường chuyền hạng 4,
Dùng máy toàn đạc điện tử TS06



CF.11211    -  Cấp địa hình I điểm 212.707 6.086.729 5.651.224 5.378.370 382.130
CF.11212    -  Cấp địa hình II - 212.707 7.388.060 6.859.445 6.528.256 463.090
CF.11213    -  Cấp địa hình III - 212.707 8.694.585 8.072.488 7.682.730 545.129
CF.11214    -  Cấp địa hình IV - 212.707 10.431.425 9.685.057 9.217.441 654.155
CF.11215    -  Cấp địa hình V - 212.707 13.910.297 12.915.017 12.291.451 872.206
CF.11216    -  Cấp địa hình VI - 212.707 17.389.170 16.144.976 15.365.461 1.090.258



Dùng bộ thiết bị GPS (3 máy)
CF.11221    -  Cấp địa hình I điểm 212.707 5.527.467 5.131.977 4.884.193 1.206.546
CF.11222    -  Cấp địa hình II - 212.707 6.713.503 6.233.152 5.932.202 1.465.376
CF.11223    -  Cấp địa hình III - 212.707 7.897.264 7.332.215 6.978.200 1.724.206
CF.11224    -  Cấp địa hình IV - 212.707 9.474.640 8.796.730 8.372.004 2.070.640
CF.11225    -  Cấp địa hình V - 212.707 12.634.584 11.730.580 11.164.202 2.759.526
CF.11226    -  Cấp địa hình VI - 212.707 15.794.528 14.664.431 13.956.400 3.448.412



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



55



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CF.11300 GIẢI TÍCH CẤP 1
CF.11400 GIẢI TÍCH CẤP 2



Đơn vị tính : đồng/điểm  



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Giải tích cấp 1,
Dùng máy toàn đạc điện tử TS06



CF.11311    - Cấp địa hình I điểm 143.741 3.482.781 3.233.588 3.077.463 110.105
CF.11312    - Cấp địa hình II - 143.741 4.230.391 3.927.707 3.738.069 133.853
CF.11313    - Cấp địa hình III - 143.741 4.975.726 4.619.714 4.396.664 157.602
CF.11314    - Cấp địa hình IV - 143.741 5.971.782 5.544.501 5.276.800 188.906
CF.11315    - Cấp địa hình V - 143.741 7.961.617 7.391.964 7.035.064 252.594
CF.11316    - Cấp địa hình VI - 143.741 9.951.453 9.239.427 8.793.327 315.203



Dùng bộ thiết bị GPS (3 máy)
CF.11321    - Cấp địa hình I điểm 143.741 3.321.041 3.083.421 2.934.547 350.416
CF.11322    - Cấp địa hình II - 143.741 4.031.951 3.743.465 3.562.723 422.092
CF.11323    - Cấp địa hình III - 143.741 4.742.861 4.403.510 4.190.899 497.750
CF.11324    - Cấp địa hình IV - 143.741 5.692.472 5.285.176 5.029.996 597.300
CF.11325    - Cấp địa hình V - 143.741 7.586.500 7.043.687 6.703.602 796.400
CF.11326    - Cấp địa hình VI - 143.741 9.485.722 8.807.019 8.381.797 995.500



Giải tích cấp 2,
Dùng máy toàn đạc điện tử TS06



CF.11411    - Cấp địa hình I điểm 47.320 1.397.138 1.297.173 1.234.543 31.304
CF.11412    - Cấp địa hình II - 47.320 1.697.221 1.575.785 1.499.703 37.781
CF.11413    - Cấp địa hình III - 47.320 1.997.304 1.854.397 1.764.863 44.258
CF.11414    - Cấp địa hình IV - 47.320 2.398.387 2.226.783 2.119.269 52.894
CF.11415    - Cấp địa hình V - 47.320 3.195.360 2.966.732 2.823.492 71.245
CF.11416    - Cấp địa hình VI - 47.320 3.994.608 3.708.794 3.529.725 88.516



Dùng bộ thiết bị GPS (3 máy)
CF.11421    - Cấp địa hình I điểm 47.320 1.355.245 1.258.277 1.197.525 67.694
CF.11422    - Cấp địa hình II - 47.320 1.642.666 1.525.133 1.451.496 79.640
CF.11423    - Cấp địa hình III - 47.320 1.933.004 1.794.698 1.708.046 95.568
CF.11424    - Cấp địa hình IV - 47.320 2.319.150 2.153.215 2.049.253 115.478
CF.11425    - Cấp địa hình V - 47.320 3.093.717 2.872.362 2.733.678 151.316
CF.11426    - Cấp địa hình VI - 47.320 3.866.009 3.589.396 3.416.092 191.136



 



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



56



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CF.11500 ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 1
CF.11600 ĐƯỜNG CHUYỀN CẤP 2



Đơn vị tính : đồng/điểm  



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đường chuyền cấp 1,
Dùng máy toàn đạc điện tử TS06



CF.11511    - Cấp địa hình I điểm 143.741 2.968.036 2.755.673 2.622.623 34.543
CF.11512    - Cấp địa hình II - 143.741 3.602.627 3.344.859 3.183.362 42.099
CF.11513    - Cấp địa hình III - 143.741 4.239.493 3.936.157 3.746.111 49.655
CF.11514    - Cấp địa hình IV - 143.741 5.088.103 4.724.050 4.495.963 59.370
CF.11515    - Cấp địa hình V - 143.741 6.784.682 6.299.239 5.995.098 79.880
CF.11516    - Cấp địa hình VI - 143.741 8.478.986 7.872.315 7.492.222 99.311



Dùng bộ thiết bị GPS (3 máy)
CF.11521    - Cấp địa hình I điểm 143.741 2.919.316 2.710.439 2.579.573 107.514
CF.11522    - Cấp địa hình II - 143.741 3.543.520 3.289.982 3.131.134 131.406
CF.11523    - Cấp địa hình III - 143.741 4.168.367 3.870.121 3.683.263 155.298
CF.11524    - Cấp địa hình IV - 143.741 5.002.040 4.644.145 4.419.915 187.154
CF.11525    - Cấp địa hình V - 143.741 6.669.387 6.192.193 5.893.220 246.884
CF.11526    - Cấp địa hình VI - 143.741 8.336.734 7.740.242 7.366.526 310.596



Đường chuyền cấp 2,
Dùng máy toàn đạc điện tử TS06



CF.11611    - Cấp địa hình I điểm 47.320 1.089.587 1.011.627 962.784 19.430
CF.11612    - Cấp địa hình II - 47.320 1.320.819 1.226.315 1.167.106 23.748
CF.11613    - Cấp địa hình III - 47.320 1.554.327 1.443.115 1.373.438 28.066
CF.11614    - Cấp địa hình IV - 47.320 1.864.154 1.730.774 1.647.208 33.463
CF.11615    - Cấp địa hình V - 47.320 2.489.001 2.310.913 2.199.337 45.337
CF.11616    - Cấp địa hình VI - 47.320 3.108.654 2.886.231 2.746.877 56.132



Dùng bộ thiết bị GPS (3 máy)
CF.11621    - Cấp địa hình I điểm 47.320 1.057.437 981.778 934.375 43.802
CF.11622    - Cấp địa hình II - 47.320 1.286.394 1.194.353 1.136.687 55.748
CF.11623    - Cấp địa hình III - 47.320 1.512.433 1.404.219 1.336.420 63.712
CF.11624    - Cấp địa hình IV - 47.320 1.814.792 1.684.943 1.603.591 75.658
CF.11625    - Cấp địa hình V - 47.320 2.420.150 2.246.989 2.138.499 103.532
CF.11626    - Cấp địa hình VI - 47.320 3.024.867 2.808.438 2.672.840 127.424



 



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



57



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CF.21100 CẮM MỐC CHỈ GIỚI ĐƯỜNG ĐỎ, CẮM MỐC RANH GIỚI QUY HOẠCH
           1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ,
trang thiết bị.



- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí mốc cần cắm.
- Đo đạc, định vị mốc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
- Vận chuyển, chôn mốc đúng yêu cầu thiết kế.
- Hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu, bàn giao.



           2. Điều kiện áp dụng:
- Các quy định về mốc hiện hành có liên quan.
- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 07.



Đơn vị tính : đồng/mốc 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CF.21110    - Cấp địa hình I mốc 62.884 505.992 469.788 447.106 16.192
CF.21120    - Cấp địa hình II - 62.884 678.760 630.195 599.768 18.351
CF.21130    - Cấp địa hình III - 62.884 856.722 795.423 757.019 20.510
CF.21140    - Cấp địa hình IV - 62.884 1.039.288 964.927 918.338 22.669
CF.21150    - Cấp địa hình V - 62.884 1.262.061 1.171.761 1.115.185 26.987
CF.21160    - Cấp địa hình VI - 62.884 1.500.521 1.393.159 1.325.894 34.543



Ghi chú:



    + Mốc ranh giải phóng mặt bằng: k = 1,8.
    + Mốc tim tuyến công trình thuỷ lợi: k = 4,8.



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



+ Mốc tim kênh sửa chữa nâng cấp hoặc kiên cố hóa kênh mương, mốc ranh ngập lụt lòng hồ,
mốc ranh ngập lụt hạ du: k = 2,0



Cắm mốc chỉ giới đường đỏ,
cắm mốc ranh giới quy hoạch,



- Đối với công tác cắm mốc tim đường khu vực quy hoạch thì chi phí nhân công, máy thi công
được nhân với hệ số k = 1,35.



- Trường hợp xác định mốc ranh giải phóng mặt bằng công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn TCVN
8478:2010 và mốc tim tuyến công trình thủy lợi theo tiêu chuẩn TCVN 8481:2010 thì chi phí
nhân công, máy thi công được nhân với hệ số sau:



+ Mốc tim tuyến công trình thuỷ lợi đầu mối, công trình thủy lợi có kết cấu bê tông quan trọng:
k = 5,2.



58



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CG.11000 ĐO KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO
            1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư,
trang thiết bị.



- Khảo sát chọn tuyến, xác định vị trí đặt mốc lần cuối.
- Đúc mốc.
- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc đến vị trí điểm đã chọn.
- Đo thủy chuẩn.
- Bình sai tính toán lưới thủy chuẩn.
- Tu bổ, dấu mốc thủy chuẩn sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.
- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ can in, đánh máy, nghiệm thu



và bàn giao.
           2. Điều kiện áp dụng:



- Cấp địa hình theo phụ lục số 08.
- Đơn giá tính cho 1km hoàn chỉnh theo đúng quy trình, quy phạm.



CG.11100 THỦY CHUẨN HẠNG 3
Đơn vị tính : đồng/km 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Thủy chuẩn hạng 3,
CG.11110   -  Cấp địa hình I km 28.108 1.185.795 1.100.952 1.047.796 29.242
CG.11120   -  Cấp địa hình II - 28.108 1.405.999 1.305.400 1.242.372 31.551
CG.11130   -  Cấp địa hình III - 28.108 1.854.517 1.721.827 1.638.693 34.629
CG.11140   -  Cấp địa hình IV - 28.108 2.611.925 2.425.042 2.307.956 54.637
CG.11150   -  Cấp địa hình V - 28.108 3.753.551 3.484.985 3.316.722 86.957



Vật liệu
Nhân công



CHƯƠNG  7
CÔNG TÁC ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị



59



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CG.11200 THỦY CHUẨN HẠNG 4
Đơn vị tính : đồng/km 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Thủy chuẩn hạng 4,
CG.11210   -  Cấp địa hình I km 15.304 1.110.761 1.031.287 981.494 20.008
CG.11220   -  Cấp địa hình II - 15.304 1.279.327 1.187.791 1.130.442 24.625
CG.11230   -  Cấp địa hình III - 15.304 1.661.270 1.542.407 1.467.936 29.242
CG.11240   -  Cấp địa hình IV - 15.304 2.238.093 2.077.958 1.977.629 46.172
CG.11250   -  Cấp địa hình V - 15.304 3.232.917 3.001.602 2.856.678 75.414



CG.11300 THỦY CHUẨN KỸ THUẬT
Đơn vị tính : đồng/km 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Thủy chuẩn kỹ thuật,
CG.11310   -  Cấp địa hình I km 4.875 547.591 508.411 483.864 14.621
CG.11320   -  Cấp địa hình II - 4.875 679.456 630.841 600.383 17.699
CG.11330   -  Cấp địa hình III - 6.825 853.215 792.168 753.920 23.086
CG.11340   -  Cấp địa hình IV - 6.825 1.185.153 1.100.356 1.047.228 34.629
CG.11350   -  Cấp địa hình V - 6.825 1.970.802 1.829.792 1.741.445 46.172



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



60



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CH.11000 ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH
CH.11100 ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC Ở TRÊN CẠN



           1. Thành phần công việc:
- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.
- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp. Lập đề cương kỹ thuật.
- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.
- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm



chi tiết thuộc tuyến công trình.
- Đóng cọc, chọn mốc bê tông.
- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao, tọa độ các điểm ngoặt, các điểm chi tiết



thuộc tuyến công trình.
- Đo cắt dọc tuyến công trình.
- Cắm đường cong của tuyến công trình.
- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc tuyến công trình.
- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.
- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ giao nộp tài liệu.



           2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 09.
- Đơn giá đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình mới được xây dựng trong trường hợp



đã có các lưới khống chế cao, tọa độ, cơ sở. Trường hợp chưa có phải tính thêm.
- Đơn giá cắm điểm tim công trình trên tuyến tính ngoài đơn giá này.
- Công tác phát cây tính ngoài đơn giá này.
- Áp dụng đơn giá cho đo vẽ tuyến đường, tuyến kênh mới.



          3. Khi đo vẽ mặt cắt khác với điều kiện trên thì chi phí nhân công và máy thi công
          được nhân với hệ số sau :



- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đê, tuyến đường cũ k = 1,1
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến kênh cũ (đo vẽ 2 bờ kênh trên cạn) k = 1,35
- Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình đầu mối



(đập đất, đập tràn, cống, tuy nen ...) k = 1,2



CHƯƠNG  8
CÔNG TÁC ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH



61



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Đơn vị tính : đồng/100m  



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ mặt cắt dọc
tuyến ở trên cạn,



CH.11110   -  Cấp địa hình I 100m 21.161 300.966 279.432 265.940 20.918
CH.11120   -  Cấp địa hình II - 24.936 394.150 365.948 348.280 28.762
CH.11130   -  Cấp địa hình III - 33.921 512.657 475.976 452.995 37.398
CH.11140   -  Cấp địa hình IV - 37.696 670.783 622.788 592.719 51.502
CH.11150   -  Cấp địa hình V - 46.681 874.363 811.802 772.606 71.390
CH.11160   -  Cấp địa hình VI - 50.457 1.160.097 1.077.092 1.025.088 100.152



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



62



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CH.11200 ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG Ở TRÊN CẠN
           1. Thành phần công việc:



- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.
- Đi thực địa khảo sát thực địa. Lập đề cương kỹ thuật.
- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh máy, dụng cụ.
- Tìm điểm xuất phát, định vị trí mặt cắt.
- Đóng cọc, chôn mốc bê tông (nếu có).
- Đo xác định độ cao, tọa độ, mốc ở hai mặt cắt, các điểm chi tiết thuộc mặt cắt.
- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ ngang.
- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.
- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ giao nộp tài liệu.



           2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 09.
- Đơn giá đo vẽ mặt cắt ngang tuyến công trình được xây dựng trong trường hợp đã



có lưới khống chế cao độ cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.
- Trong đơn giá chưa tính công phát cây, nếu có phải tính thêm.



Đơn vị tính : đồng/100m  



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ mặt cắt ngang
ở trên cạn,



CH.11210   -  Cấp địa hình I 100m 28.362 369.121 342.710 326.163 16.641
CH.11220   -  Cấp địa hình II - 28.362 480.802 446.400 424.847 22.824
CH.11230   -  Cấp địa hình III - 28.362 625.275 580.537 552.507 30.114
CH.11240   -  Cấp địa hình IV - 28.362 815.845 757.471 720.899 41.526
CH.11250   -  Cấp địa hình V - 28.362 1.081.744 1.004.345 955.853 59.120
CH.11260   -  Cấp địa hình VI - 28.362 1.402.841 1.302.467 1.239.581 84.957



Nếu phải chôn mốc
bê tông ở hai đầu mặt
cắt thì mỗi mặt cắt
được tính thêm,



CH.11270   -  Cấp địa hình I - VI mặt cắt 68.723 682.614 633.774 603.174



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



63



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CH.11300 ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC Ở DƯỚI NƯỚC
           1. Thành phần công việc:



- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.
- Đi thực địa khảo sát thực địa. Lập đề cương kỹ thuật.
- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy, thiết bị.
- Tìm điểm xuất phát, điểm khép. Xác định tuyến đo ở trên cạn.
- Đo khoảng cách ở trên bờ, đóng cọc, mốc ở trên bờ.
- Đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.
- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc (cao độ mặt nước, cao độ lòng sông, suối, kênh)
- Kiểm tra, nghiệm thu tính toán bản vẽ.
- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ giao nộp tài liệu.



           2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 10.
- Đơn giá do mặt cắt dọc ở dưới nước được xây dựng trong trường hợp đã có lưới



khống chế cao, tọa độ cơ sở các khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.
- Trong đơn giá chưa tính phần chi phí các phương tiện như tàu, thuyền ... Chi phí này



được xác định bằng lập dự toán riêng.



Đơn vị tính : đồng/100m  



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ mặt cắt dọc ở
dưới nước,



CH.11310   -  Cấp địa hình I 100m 21.161 399.290 370.720 352.821 23.532
CH.11320   -  Cấp địa hình II - 24.936 521.357 484.054 460.683 33.199
CH.11330   -  Cấp địa hình III - 33.921 679.778 631.139 600.666 41.836
CH.11340   -  Cấp địa hình IV - 37.696 900.865 836.407 796.024 61.723
CH.11350   -  Cấp địa hình V - 46.681 1.168.048 1.084.474 1.032.113 81.848



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



64



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CH.11400 ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG Ở DƯỚI NƯỚC
           1. Thành phần công việc:



- Như nội dung công việc đo vẽ mặt cắt ở trên cạn.
- Thêm một số thành phần công việc sau:



Căng dây ở trên bờ, chèo thuyền đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh
hoặc chèo thuyền thả neo, đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.



           2. Điều kiện áp dụng:
- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 10.
- Đơn giá đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước được xây dựng trong trường hợp đã có



lưới khống chế cao, tọa độ cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có được tính thêm.
- Trong đơn giá chưa tính phần chi phí các phương tiện như tàu, thuyền ... Chi phí này



được xác định bằng lập dự toán riêng.



Đơn vị tính : đồng/100m  



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ mặt cắt ngang
ở dưới nước,



CH.11410   -  Cấp địa hình I 100m 22.690 651.724 605.092 575.877 36.296
CH.11420   -  Cấp địa hình II - 22.690 853.617 792.540 754.274 52.384
CH.11430   -  Cấp địa hình III - 34.035 1.114.269 1.034.542 984.592 73.623
CH.11440   -  Cấp địa hình IV - 34.035 1.442.728 1.339.499 1.274.825 91.771
CH.11450   -  Cấp địa hình V - 35.779 1.901.070 1.765.047 1.679.827 133.457



Nếu phải chôn mốc
bê tông ở hai đầu mặt
cắt thì mỗi mặt cắt
được tính thêm,



CH.11460   -  Cấp địa hình I - V mặt cắt 68.723



Máy
Nhân công



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



65



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CH.21000 ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY TẢI ĐIỆN TRÊN KHÔNG
CH.21100 ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 22kV HOẶC 35kV



           1. Thành phần công việc:
- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa.
- Chuẩn bị đề cương khảo sát, dụng cụ, vật tư trang thiết bị.
- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang



tuyến tỷ lệ 1/500.
- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia với tuyến.
- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30%
- Đo phần giao chéo trên không.
- Điều tra hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giao thông, sông suối, thủy văn nhà



cửa trong phạm vi hành lang tuyến.
- Tính toán vẽ và hoàn chỉnh các bản vẽ, giao nộp tài liệu.



           2. Điều kiện áp dụng:
- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.
- Đơn giá áp dụng phục vụ thiết kế kỹ thuật.
- Trường hợp đo vẽ tuyến đƣờng dây có cấp điện áp 0,4kV (phục vụ thiết kế kỹ



thuật) thì đơn giá được nhân với hệ số k = 0,3;
- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây có cấp điện áp 22kV hoặc 35kV phục vụ lập



dự án thì đơn giá được nhân với hệ số k = 0,3;
- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi



công thì đơn giá được nhân với hệ số k = 0,2;
Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công đơn giá được nhân với hệ số
k = 0,2.



           3. Các công việc chưa tính trong đơn giá:
- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước.
- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).
- Điều tra khí tượng thủy văn trên tuyến.
- Phục hồi và bàn giao tuyến.
- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.
- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).
- Bồi thường thiệt hại hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).
- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
- Vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ khảo sát.



66



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Đơn vị tính : đồng/100m  



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ tuyến đường
dây tải điện trên
không, tuyến đường
dây 22kV hoặc 35kV,



CH.21110   -  Cấp địa hình I 100m 21.170 790.522 733.960 698.522 35.703
CH.21120   -  Cấp địa hình II - 21.170 878.807 815.928 776.533 38.942
CH.21130   -  Cấp địa hình III - 21.170 961.898 893.074 849.954 41.101
CH.21140   -  Cấp địa hình IV - 23.400 1.051.522 976.285 929.148 43.840
CH.21150   -  Cấp địa hình V - 23.400 1.094.700 1.016.374 967.301 45.999
CH.21160   -  Cấp địa hình VI - 23.400 1.214.787 1.127.869 1.073.413 48.158



Máy
Nhân công



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



67



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CH.21200 ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 110 kV VÀ 220 kV
           1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa, đề cương khảo sát, vật tư trang thiết bị.
- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang tuyến.
- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia với tuyến.
- Đo bình đồ các tuyến giao chéo, các công trình quan trọng.
- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30% về mỗi bên ít nhất 25m.
- Đo phần giao chéo trên không.
- Điều tra các đường thông tin, trạm thu phát sóng, sân bay, kho quân sự, đường



giao thông và khu công nghiệp trong phạm vi hành lang tuyến mỗi bên 5km.
- Điều tra cập nhật về cây lâu năm tồn tại trong hành lang tuyến và cạnh hành lang



tuyến như loại cây, chiều cao cây khi phát triển tối đa.
- Điều tra cập nhật các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, chuồng trại chăn nuôi tồn



tại trong, cạnh hành lang tuyến mà cần phải thiết kế tiếp địa hoặc thiết kế cải tạo.
- Tính toán vẽ mặt cắt dọc.



           2. Điều kiện áp dụng:
- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.
- Đơn giá áp dụng phục vụ thiết kế kỹ thuật.
- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây 110 kV và 220 kV phục vụ lập dự án thì đơn



giá được nhân với hệ số k = 0,3;
- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi



công thì đơn giá được nhân với hệ số k = 0,2;
- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công đơn giá được nhân với hệ số



k = 0,2.
           3. Các công việc chưa tính trong đơn giá:



- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước.
- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).
- Điều tra khí tượng thủy văn trên tuyến.
- Phục hồi và bàn giao tuyến.
- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.
- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).
- Bồi thường thiệt hại hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).
- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
- Vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ khảo sát.



68



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CH.21210 ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 110 kV
Đơn vị tính : đồng/100m  



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ tuyến đường
dây tải điện trên
không, tuyến đường
dây 110 kV,



CH.21211   -  Cấp địa hình I 100m 23.400 1.077.836 1.000.716 952.399 45.500
CH.21212   -  Cấp địa hình II - 23.400 1.222.604 1.135.126 1.080.319 48.738
CH.21213   -  Cấp địa hình III - 23.400 1.349.517 1.252.958 1.192.462 50.897
CH.21214   -  Cấp địa hình IV - 23.400 1.438.498 1.335.572 1.271.088 57.455
CH.21215   -  Cấp địa hình V - 23.400 1.476.483 1.370.840 1.304.653 59.614
CH.21216   -  Cấp địa hình VI - 23.400 1.671.550 1.551.950 1.477.018 62.852



CH.21220 ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 220 kV
Đơn vị tính : đồng/100m  



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ tuyến đường
dây tải điện trên
không, tuyến đường
dây 220 kV,



CH.21221   -  Cấp địa hình I 100m 24.470 1.318.063 1.223.755 1.164.669 50.198
CH.21222   -  Cấp địa hình II - 24.470 1.402.145 1.301.821 1.238.966 52.200
CH.21223   -  Cấp địa hình III - 24.470 1.580.401 1.467.323 1.396.477 63.211
CH.21224   -  Cấp địa hình IV - 26.700 1.742.730 1.618.037 1.539.914 69.292
CH.21225   -  Cấp địa hình V - 26.700 1.817.710 1.687.652 1.606.169 71.294
CH.21226   -  Cấp địa hình VI - 26.700 1.996.903 1.854.024 1.764.508 77.299



Máy



MáyĐơn vị Vật liệuMã hiệu Tên công việc



Nhân công
Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



Nhân công



69



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CH.21300 ĐO VẼ TUYẾN ĐƯỜNG DÂY 500 kV
           1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, nhận tuyến ngoài thực địa, đề cương khảo sát, vật tư trang thiết bị.
- Chọn cọc mốc, đo các điểm chi tiết trên tuyến và điểm địa vật trong hành lang



tuyến mỗi bên 25m.
- Đo các góc trên tuyến, đo nối cao tọa độ quốc gia bằng đo cao lượng giác.
- Đo mặt cắt ngang tuyến ở những vùng núi có độ dốc >30% về mỗi bên ít nhất 25m.
- Đo phần giao chéo trên không với các đường dây thông tin, điện lực.
- Đo mặt cắt phụ thể hiện nét đứt sang mỗi bên tim tuyến từ 12m đến 15m ở



những nơi có độ dốc ngang tuyến > 200.
- Điều tra các đường thông tin, trạm thu phát sóng, sân bay, kho quân sự, đường



giao thông và khu công nghiệp trong phạm vi hành lang tuyến mỗi bên 5km.
- Điều tra trong hành lang tuyến 100m các công trình xây dựng đầy đủ địa chỉ,



kích thước, kết cấu công trình.
- Điều tra cập nhật về cây lâu năm tồn tại trong hành lang tuyến và cạnh hành lang



tuyến như loại cây, chiều cao cây khi phát triển tối đa.
- Điều tra cập nhật các công trình nhà cửa, vật kiến trúc, chuồng trại chăn nuôi tồn



tại trong, cạnh hành lang tuyến mà cần phải thiết kế tiếp địa hoặc thiết kế cải tạo.
- Tính toán vẽ mặt cắt dọc.



           2. Điều kiện áp dụng:
- Phân cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.
- Đơn giá áp dụng phục vụ thiết kế kỹ thuật.
- Trường hợp đo vẽ tuyến đường dây 500 kV phục vụ lập dự án thì đơn giá



được nhân với hệ số k = 0,3;
- Trường hợp cắm mốc phân chia móng cột trung gian phục vụ thiết kế bản vẽ thi



công thì đơn giá được nhân với hệ số k = 0,2;
- Công tác phục hồi tuyến và bàn giao để thi công đơn giá được nhân với hệ số



k = 0,2.
           3. Các công việc chưa tính trong đơn giá:



- Xác định cao tọa độ cấp nhà nước.
- Mua điểm mốc khống chế cấp nhà nước (nếu có).
- Điều tra khí tượng thủy văn trên tuyến.
- Phục hồi và bàn giao tuyến.
- Phân chia, cắm mốc vị trí móng cột trung gian.
- Phát cây phục vụ khảo sát (nếu có).
- Bồi thường thiệt hại hoa màu, cây cối khi thực hiện khảo sát (nếu có).
- Công tác điều tra thiệt hại phục vụ tính toán chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư.
- Vận chuyển máy móc, thiết bị, vật tư phục vụ khảo sát.



70



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Đơn vị tính : đồng/100m  



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ tuyến đường
dây tải điện trên
không, tuyến đường
dây 500 kV,



CH.21310   -  Cấp địa hình I 100m 34.325 2.243.715 2.083.177 1.982.597 39.603
CH.21320   -  Cấp địa hình II - 34.325 2.361.928 2.192.932 2.087.052 41.762
CH.21330   -  Cấp địa hình III - 34.325 2.665.571 2.474.849 2.355.358 51.477
CH.21340   -  Cấp địa hình IV - 37.025 2.939.339 2.729.030 2.597.266 53.636
CH.21350   -  Cấp địa hình V - 37.025 3.058.195 2.839.381 2.702.289 55.795
CH.21360   -  Cấp địa hình VI - 37.025 3.364.113 3.123.411 2.972.606 57.954



   



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



71



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CI.11000 SỐ HOÁ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH
    1. Thành phần công việc:
        a) Số hoá bản đồ địa hình:



           - Chuyển đổi bản đồ hệ HN -72 sang hệ VN -2000



           - Ghi bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch.
           - Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra dữ  liệu trên đĩa CD.
           - Giao nộp sản phẩm: hoàn thiện thành quả. Phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.



- Biên tập bản đồ theo tờ bản đồ mới (đặt tên, lập lại hồ sơ bản chắp, tính lại góc lệch nam
châm, góc hội tụ kinh tuyến, biên tập tên nước, tên tỉnh, tên huyện, góc khung, ghi chú tên các
đơn vị hành chính, ghi chú các mảnh cạnh, ghi chú các đoạn đường đi tới …)



- Số hoá nội dung bản đồ: Số hoá các yếu tố nội dung bản đồ và làm sạch dữ liệu theo
các lớp đối tượng. Kiểm tra trên máy các bước số hoá nội dung bản đồ theo lớp đã qui định và
kiểm tra tiếp biên. Kiểm tra bản đồ giấy in phun. Sửa chữa sau kiểm tra.



- In bản đồ trên giấy (in phun: 1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra và 1 bản để giao
nộp).



- Chuẩn bị: Nhận vật tư, tài liệu ( bản đồ màu; phim dương, lý lịch và các tài liệu liên
quan khác ). Chuẩn bị hệ thống tin học (máy, dụng cụ setup phần mềm, sao chép các tệp chuẩn
…) Chuần bị cơ sở toán học.



- Nắn file ảnh: nắn ảnh theo khung trong bản đồ, lưới kilomet, điểm tọa độ (tam giác).
Lưu file ảnh (để phục vụ cho bước số hoá và các bước KTNT sau này).



Chuẩn bị: lựa chọn, tính chuyển tọa độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa vào tệp tin cơ sở
của tờ bản đồ mới. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.
           Nắn chuyển theo các điểm chuyển đổi. Nắn ảnh theo cơ sở toán học đã chuyển đổi.



Biên tập: biên tập lại nội dung bản đồ theo mảnh mới (các yếu tố nội dung trong và ngoài
khung, nội dung tại phần ghép giữa các mảnh).



CHƯƠNG  9
CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH



        b) Chuyển BĐĐH số dạng vector từ hệ VN -72 sang VN -2000:
- Chuẩn bị: lựa chọn, tính chuyển tọa độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa các điểm này



vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Chuẩn bị tư liệu của mảnh liên quan. Làm lam kỹ thuật
hướng dẫn biên tập.



- Nắn chuyển: nắn 7 tệp tin thành phần của mảnh bản đồ sang VN-2000. Ghép các tờ bản
đồ (khung cũ) và cắt ghép theo khung trong của tờ bản đồ mới.



- Quét tài liệu: chuẩn bị tài liệu: kiểm tra bản đồ (hoặc phim dương …) về độ sạch, rõ nét,
các mốc để nắn (điểm mốc khung, lưới kilomet, điểm tọa độ và bổ sung các điểm mốc để nắn
nếu thiếu trên bản đồ gốc so với qui định). Quét tài liệu, kiểm tra chất lượng file ảnh quét.



- Biên tập nội dung bản đồ (biên tập để lưu dưới dạng bản đồ số): Định nghĩa đối tượng,
gắn thuộc tính, tạo topology, tô màu nền, biên tập ký hiệu, chú giải. Trình bày khung và tiếp
biên.



72



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








           - Ghi bản đồ trên máy tính và quyển lý lịch.
           - Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD.
           - Giao nộp sản phẩm: hoản thiện sản phẩm, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.
        c) Biên tập ra phim (biên tập ra phim phục vụ chế in và chế bản điện tử):



           - In bản đồ (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra).



           - Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD
           - In phim chế in offset (trung bình 6 phim/ mảnh).
           - Hiện, tráng phim. - Sửa chữa phim.
           - Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu, giao nộp sản phẩm.
    3. Điều kiện áp dụng: Mức độ khó khăn theo phụ lục số 11



CI.11100 TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M
CI.11200 TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính : đồng/ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Số hóa bản đồ địa
hình, tỷ lệ 1/500  
Đường đồng mức 0,5m,



CI.11110    -  Loại khó khăn 1 ha 850 1.750.710 1.625.442 1.546.962 22.179
CI.11120    -  Loại khó khăn 2 - 850 1.809.067 1.679.623 1.598.527 22.221
CI.11130    -  Loại khó khăn 3 - 850 1.984.138 1.842.168 1.753.224 22.264
CI.11140    -  Loại khó khăn 4 - 850 2.188.388 2.031.803 1.933.703 22.306



Đường đồng mức 1m,
CI.11210    -  Loại khó khăn 1 ha 850 1.692.353 1.571.261 1.495.397 22.137
CI.11220    -  Loại khó khăn 2 - 850 1.867.424 1.733.805 1.650.093 22.179
CI.11230    -  Loại khó khăn 3 - 850 2.100.852 1.950.530 1.856.354 22.221
CI.11240    -  Loại khó khăn 4 - 850 2.275.923 2.113.075 2.011.051 22.264



- Xử lý ra tệp in (tệp để gửi được ra máy in phim mapseter ..., theo các khuôn dạng chuẩn:
RLE, TIFF, POSTCRIPT). Ghi lý lịch bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch. Kiểm tra tệp in
và sửa chữa.



Kiểm tra lại quá trình chuyển đổi, rà soát mức độ đầy đủ các yếu tố nội dung bản đồ, (ký
hiệu độc lập, ký hiệu hình tuyến, đối tượng vùng tiếp biên …)



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



- Lập bản hướng dẫn biên tập: tiếp nhận tài liệu, làm lam kỹ thuật, lập bản hướng dẫn
biên tập.



- Biên tập nội dung: biên tập mỹ thuật cập nhận thông tin (địa giới hành chính, địa danh,
giao thông ...), biên tập các yếu tố nội dung theo qui định thể hiện bản đồ trên giấy. Kiểm tra bản
đồ trên giấy.



73



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CI.11300 TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M
Đơn vị tính : đồng/ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Số hóa bản đồ địa
hình, tỷ lệ 1/1.000,
Đường đồng mức 1m,



CI.11310    -  Loại khó khăn 1 ha 215 291.785 270.907 257.827 5.766
CI.11320    -  Loại khó khăn 2 - 215 408.499 379.270 360.958 5.788
CI.11330    -  Loại khó khăn 3 - 215 466.856 433.451 412.523 5.804
CI.11340    -  Loại khó khăn 4 - 215 583.570 541.814 515.654 5.830



CI.11400 TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M
CI.11500 TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M



Đơn vị tính : đồng/ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Số hóa bản đồ địa
hình, tỷ lệ 1/2.000,
Đường đồng mức 1m,



CI.11410    -  Loại khó khăn 1 ha 55 116.714 108.363 103.131 2.798
CI.11420    -  Loại khó khăn 2 - 55 145.893 135.454 128.914 2.803
CI.11430    -  Loại khó khăn 3 - 55 175.071 162.544 154.696 2.807
CI.11440    -  Loại khó khăn 4 - 55 204.250 189.635 180.479 2.814



Đường đồng mức 2m,
CI.11510    -  Loại khó khăn 1 ha 55 72.946 67.727 64.457 2.797
CI.11520    -  Loại khó khăn 2 - 55 87.536 81.272 77.348 2.801
CI.11530    -  Loại khó khăn 3 - 55 102.125 94.817 90.239 2.805
CI.11540    -  Loại khó khăn 4 - 55 116.714 108.363 103.131 2.812



Tên công việc



Nhân công



MáyMã hiệu Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu Máy



74



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CI.11600 TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M
CI.11700 TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M



Đơn vị tính : đồng/ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Số hóa bản đồ địa
hình, tỷ lệ 1/5.000,
Đường đồng mức 1m,



CI.11610    -  Loại khó khăn 1 ha 14 35.014 32.509 30.939 397
CI.11620    -  Loại khó khăn 2 - 14 40.850 37.927 36.096 401
CI.11630    -  Loại khó khăn 3 - 14 46.686 43.345 41.252 406
CI.11640    -  Loại khó khăn 4 - 14 52.521 48.763 46.409 410



Đường đồng mức 5m,
CI.11710    -  Loại khó khăn 1 ha 14 26.261 24.382 23.204 395
CI.11720    -  Loại khó khăn 2 - 14 29.179 27.091 25.783 400
CI.11730    -  Loại khó khăn 3 - 14 35.014 32.509 30.939 403
CI.11740    -  Loại khó khăn 4 - 14 40.850 37.927 36.096 408



CI.11800 TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M
Đơn vị tính : đồng/ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Số hóa bản đồ địa
hình, tỷ lệ 1/10.000,
Đường đồng mức 5m,



CI.11810    -  Loại khó khăn 1 ha 39 175.071 162.544 154.696 169
CI.11820    -  Loại khó khăn 2 - 39 204.250 189.635 180.479 177
CI.11830    -  Loại khó khăn 3 - 39 233.428 216.726 206.262 186
CI.11840    -  Loại khó khăn 4 - 39 262.607 243.816 232.044 194



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



75



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.10000 ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN
            1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang
thiết bị;



- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán
bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ
chuẩn đo vẽ;



- Tiến hành đo vẽ chi tiết các điểm đặc trưng;
- Vẽ đường đồng mức;
- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp;
- In ấn, nghiệm thu, bàn giao.



           2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 12.



CK.11100 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M
CK.11200 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính : đồng/ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ chi tiết bản đồ
địa hình trên cạn,
bản đồ tỷ lệ 1/200  
Đường đồng mức 0,5m,



CK.11110    -  Cấp địa hình  I ha 60.534 2.116.909 1.965.444 1.870.548 134.813
CK.11120    -  Cấp địa hình  II - 60.534 2.872.684 2.667.144 2.538.368 180.894
CK.11130    -  Cấp địa hình  III - 73.237 3.928.595 3.647.505 3.471.395 258.279
CK.11140    -  Cấp địa hình  IV - 73.237 5.240.661 4.865.692 4.630.766 308.678
CK.11150    -  Cấp địa hình  V - 85.940 7.322.502 6.798.578 6.470.328 420.606



Đường đồng mức 1m,
CK.11210    -  Cấp địa hình  I ha 60.534 7.322.502 6.798.578 6.470.328 129.415
CK.11220    -  Cấp địa hình  II - 60.534 2.725.881 2.530.845 2.408.650 172.258
CK.11230    -  Cấp địa hình  III - 73.237 3.745.092 3.477.131 3.309.248 248.564
CK.11240    -  Cấp địa hình  IV - 73.237 4.995.134 4.637.733 4.413.813 297.884
CK.11250    -  Cấp địa hình  V - 85.940 6.963.313 6.465.089 6.152.940 406.573
CK.11260    -  Cấp địa hình VI - 85.940 9.849.354 9.144.635 8.703.111 584.421



(Công tác khảo sát xây dựng)



CHƯƠNG  10
CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ



Đơn vị Vật liệu
Nhân công



MáyMã hiệu Tên công việc



76



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.11300 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M
CK.11400 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính : đồng/ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ chi tiết bản đồ
địa hình trên cạn,
bản đồ tỷ lệ 1/500  
Đường đồng mức 0,5m,



CK.11310    -  Cấp địa hình  I ha 17.878 751.867 698.071 664.366 47.568
CK.11320    -  Cấp địa hình  II - 17.878 1.056.554 980.958 933.595 83.934
CK.11330    -  Cấp địa hình  III - 23.367 1.461.599 1.357.022 1.291.502 126.777
CK.11340    -  Cấp địa hình  IV - 23.367 1.993.315 1.850.694 1.761.338 175.353
CK.11350    -  Cấp địa hình  V - 28.856 2.795.588 2.595.565 2.470.245 246.261



Đường đồng mức 1m,
CK.11410    -  Cấp địa hình  I ha 17.878 717.441 666.109 633.947 45.409
CK.11420    -  Cấp địa hình  II - 17.878 1.005.558 933.611 888.534 79.616
CK.11430    -  Cấp địa hình  III - 23.367 1.390.473 1.290.985 1.228.653 121.380
CK.11440    -  Cấp địa hình  IV - 23.367 1.884.498 1.749.663 1.665.185 162.399
CK.11450    -  Cấp địa hình  V - 28.856 2.661.448 2.471.022 2.351.715 234.387
CK.11460    -  Cấp địa hình VI - 28.856 3.781.418 3.510.858 3.341.346 348.475



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



77



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.11500 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M
CK.11600 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M



Đơn vị tính : đồng/100ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ chi tiết bản đồ
địa hình trên cạn,
bản đồ tỷ lệ 1/1.000,
Đường đồng mức 1m,



CK.11510    -  Cấp địa hình  I 100ha 332.459 25.659.113 23.823.208 22.672.971 1.913.885
CK.11520    -  Cấp địa hình  II - 370.099 35.087.788 32.577.264 31.004.362 2.789.329
CK.11530    -  Cấp địa hình  III - 476.738 48.476.806 45.008.302 42.835.202 4.307.484
CK.11540    -  Cấp địa hình  IV - 495.558 66.147.986 61.415.115 58.449.857 6.317.011
CK.11550    -  Cấp địa hình  V - 705.698 94.816.969 88.032.844 83.782.424 10.051.949
CK.11560    -  Cấp địa hình VI - 724.517 129.074.561 119.839.316 114.053.209 13.323.801



Đường đồng mức 0,5m,
CK.11511    -  Cấp địa hình  I 100ha 332.459 27.450.963 25.486.852 24.256.290 1.913.885
CK.11521    -  Cấp địa hình  II - 370.099 37.544.505 34.858.204 33.175.172 2.789.329
CK.11531    -  Cấp địa hình  III - 476.738 51.870.927 48.159.574 45.834.324 4.307.484
CK.11541    -  Cấp địa hình  IV - 495.558 70.779.995 65.715.705 62.542.805 6.317.011
CK.11551    -  Cấp địa hình  V - 705.698 101.455.116 94.196.033 89.648.040 10.051.949
CK.11561    -  Cấp địa hình VI - 724.517 138.109.488 128.227.797 122.036.675 13.323.801



Đường đồng mức 2m,
CK.11610    -  Cấp địa hình  I 100ha 332.459 24.418.654 22.671.504 21.576.874 1.820.452
CK.11620    -  Cấp địa hình  II - 370.099 33.412.463 31.021.810 29.524.008 2.918.865
CK.11630    -  Cấp địa hình  III - 476.738 46.061.233 42.765.563 40.700.747 4.112.509
CK.11640    -  Cấp địa hình  IV - 495.558 62.627.086 58.146.135 55.338.711 6.021.238
CK.11650    -  Cấp địa hình  V - 705.698 88.464.077 82.134.497 78.168.862 8.983.281
CK.11660    -  Cấp địa hình VI - 724.517 122.726.298 113.945.270 108.443.740 12.712.225



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



78



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.11700 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M
CK.11800 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M



Đơn vị tính : đồng/100ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ chi tiết bản đồ
địa hình trên cạn,
bản đồ tỷ lệ 1/2.000,



Đường đồng mức 1m,
CK.11710    -  Cấp địa hình  I 100ha 55.987 11.405.876 10.589.788 10.078.490 947.767
CK.11720    -  Cấp địa hình  II - 63.515 15.954.071 14.812.560 14.097.377 1.220.223
CK.11730    -  Cấp địa hình  III - 100.681 24.950.853 23.165.624 22.047.136 1.803.996
CK.11740    -  Cấp địa hình  IV - 108.209 32.920.874 30.565.393 29.089.628 2.790.192
CK.11750    -  Cấp địa hình  V - 136.751 46.283.230 42.971.676 40.896.909 4.399.884
CK.11760    -  Cấp địa hình VI - 148.043 65.174.712 60.511.477 57.589.849 5.902.497



Đường đồng mức 0,5m,
CK.11711    -  Cấp địa hình  I 100ha 55.987 12.205.178 11.331.900 10.784.771 947.767
CK.11721    -  Cấp địa hình  II - 63.515 17.072.301 15.850.781 15.085.470 1.220.223
CK.11731    -  Cấp địa hình  III - 100.681 26.698.186 24.787.936 23.591.119 1.803.996
CK.11741    -  Cấp địa hình  IV - 108.209 35.225.596 32.705.212 31.126.132 2.790.192
CK.11751    -  Cấp địa hình  V - 136.751 49.523.080 45.979.716 43.759.713 4.399.884
CK.11761    -  Cấp địa hình VI - 148.043 69.736.184 64.746.578 61.620.470 5.902.497



Đường đồng mức 2m,
CK.11810    -  Cấp địa hình  I 100ha 55.987 10.305.207 9.567.871 9.105.913 895.953
CK.11820    -  Cấp địa hình  II - 63.515 14.358.787 13.331.419 12.687.748 1.155.455
CK.11830    -  Cấp địa hình  III - 100.681 22.544.650 20.931.584 19.920.961 1.719.798
CK.11840    -  Cấp địa hình  IV - 108.209 30.716.564 28.518.801 27.141.850 2.667.133
CK.11850    -  Cấp địa hình  V - 136.751 43.951.499 40.806.780 38.836.538 4.225.011
CK.11860    -  Cấp địa hình VI - 148.043 61.736.716 57.319.470 54.551.959 5.643.426



Vật liệuMã hiệu Tên công việc Đơn vị
Nhân công



Máy



79



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.11900 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M
CK.12000 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M



Đơn vị tính : đồng/100ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ chi tiết bản đồ
địa hình trên cạn,
bản đồ tỷ lệ 1/5.000,



Đường đồng mức 2m,
CK.11910    -  Cấp địa hình  I 100ha 47.362 6.621.684 6.147.904 5.851.069 471.509
CK.11920    -  Cấp địa hình  II - 54.890 8.785.680 8.157.066 7.763.225 575.137
CK.11930    -  Cấp địa hình  III - 83.431 10.913.912 10.133.023 9.643.779 740.942
CK.11940    -  Cấp địa hình  IV - 90.959 15.421.016 14.317.645 13.626.358 1.050.964
CK.11950    -  Cấp địa hình  V - 130.793 21.281.116 19.758.456 18.804.474 1.628.260
CK.11960    -  Cấp địa hình VI - 130.793 29.723.480 27.596.772 26.264.339 2.497.443



Đường đồng mức 5m,
CK.12010    -  Cấp địa hình  I 100ha 47.362 6.251.412 5.804.125 5.523.889 442.363
CK.12020    -  Cấp địa hình  II - 54.890 7.740.905 7.187.044 6.840.038 554.028
CK.12030    -  Cấp địa hình  III - 83.431 10.335.456 9.595.956 9.132.642 702.082
CK.12040    -  Cấp địa hình  IV - 90.959 14.321.632 13.296.922 12.654.917 992.673
CK.12050    -  Cấp địa hình  V - 130.793 22.079.106 20.499.350 19.509.596 1.537.585
CK.12060    -  Cấp địa hình VI - 130.793 28.459.278 26.423.023 25.147.261 2.367.907



MáyĐơn vị Vật liệu
Nhân công



Mã hiệu Tên công việc



80



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.12100 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M
CK.12200 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M



Đơn vị tính : đồng/100ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ chi tiết bản đồ
địa hình trên cạn,
bản đồ tỷ lệ
1/10.000,



Đường đồng mức 2m,
CK.12110    -  Cấp địa hình  I 100ha 32.620 2.605.152 2.418.754 2.301.971 216.996
CK.12120    -  Cấp địa hình  II - 32.620 3.165.405 2.938.921 2.797.023 252.282
CK.12130    -  Cấp địa hình  III - 47.362 4.221.557 3.919.506 3.730.263 319.425
CK.12140    -  Cấp địa hình  IV - 47.362 5.828.968 5.411.906 5.150.607 443.299
CK.12150    -  Cấp địa hình  V - 63.515 8.131.119 7.549.339 7.184.840 640.049
CK.12160    -  Cấp địa hình VI - 63.515 11.457.433 10.637.657 10.124.047 973.027



Đường đồng mức 5m,
CK.12210    -  Cấp địa hình  I 100ha 32.620 2.690.466 2.497.963 2.377.356 256.936
CK.12220    -  Cấp địa hình  II - 32.620 3.272.134 3.038.013 2.891.331 298.699
CK.12230    -  Cấp địa hình  III - 47.362 4.331.846 4.021.903 3.827.717 378.795
CK.12240    -  Cấp địa hình  IV - 47.362 5.979.464 5.551.634 5.283.589 530.735
CK.12250    -  Cấp địa hình  V - 63.515 8.402.987 7.801.755 7.425.069 770.664
CK.12260    -  Cấp địa hình VI - 63.515 11.959.731 11.104.015 10.567.888 1.167.330



Vật liệu
Nhân công



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị



81



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.20000 ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH DƯỚI NƯỚC
            1. Thành phần công việc:



- Nhận nhiệm vụ, phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tu trang
thiết bị;



- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán
bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ
chuẩn đo vẽ;



- Tiến hành đo vẽ chi tiết các điểm đặc trưng;
- Vẽ đường đồng mức;
- Kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp;
- In ấn, nghiệm thu, bàn giao.



           2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 13.



           3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:
- Công tác thi công phương tiện nổi (tàu thuyền, phao, phà).



CK.21100 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M
CK.21200 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính : đồng/ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ chi tiết bản đồ
địa hình dưới nước,
bản đồ tỷ lệ 1/200,



Đường đồng mức 0,5m,
CK.21110    -  Cấp địa hình  I ha 50.701 2.615.325 2.428.198 2.310.960 104.180
CK.21120    -  Cấp địa hình  II - 50.701 3.550.989 3.296.916 3.137.733 142.705
CK.21130    -  Cấp địa hình  III - 62.852 4.854.649 4.507.300 4.289.677 210.375
CK.21140    -  Cấp địa hình  IV - 62.852 6.512.546 6.046.574 5.754.632 253.218
CK.21150    -  Cấp địa hình  V - 75.002 9.113.630 8.461.551 8.053.008 360.492



Đường đồng mức 1m,
CK.21210    -  Cấp địa hình  I ha 50.701 2.499.387 2.320.556 2.208.515 102.021
CK.21220    -  Cấp địa hình  II - 50.701 3.381.138 3.139.218 2.987.650 137.308
CK.21230    -  Cấp địa hình  III - 62.852 4.625.050 4.294.128 4.086.798 204.978
CK.21240    -  Cấp địa hình  IV - 62.852 6.215.729 5.770.995 5.492.358 252.138
CK.21250    -  Cấp địa hình  V - 75.002 8.691.774 8.069.878 7.680.247 350.777
CK.21260    -  Cấp địa hình VI - 75.002 12.239.256 11.363.539 10.814.882 500.151



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



82



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.21300 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 0,5 M
CK.21400 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M



Đơn vị tính : đồng/ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ chi tiết bản đồ
địa hình dưới nước,
bản đồ tỷ lệ 1/500,



Đường đồng mức 0,5m,
CK.21310    -  Cấp địa hình  I ha 17.101 917.461 851.817 810.689 34.951
CK.21320    -  Cấp địa hình  II - 17.101 1.292.926 1.200.417 1.142.458 64.840
CK.21330    -  Cấp địa hình  III - 22.351 1.765.831 1.639.486 1.560.328 102.285
CK.21340    -  Cấp địa hình  IV - 22.351 2.386.823 2.216.046 2.109.050 137.907
CK.21350    -  Cấp địa hình  V - 27.601 3.362.159 3.121.597 2.970.879 201.260



Đường đồng mức 1m,
CK.21410    -  Cấp địa hình  I ha 17.101 877.843 815.033 775.681 33.871
CK.21420    -  Cấp địa hình  II - 17.101 1.217.249 1.130.155 1.075.589 61.601
CK.21430    -  Cấp địa hình  III - 22.351 1.680.410 1.560.177 1.484.848 97.967
CK.21440    -  Cấp địa hình  IV - 22.351 2.274.446 2.111.709 2.009.751 132.510
CK.21450    -  Cấp địa hình  V - 27.601 3.205.612 2.976.251 2.832.551 192.624
CK.21460    -  Cấp địa hình VI - 27.601 4.537.916 4.213.229 4.009.805 282.220



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



83



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.21500 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M
CK.21600 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M



Đơn vị tính : đồng/ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ chi tiết bản đồ
địa hình dưới nước,
bản đồ tỷ lệ 1/1.000,



Đường đồng mức 1m,
CK.21510    -  Cấp địa hình  I 100ha 332.459 31.330.706 29.088.997 27.684.516 1.433.957
CK.21520    -  Cấp địa hình  II - 370.099 42.732.808 39.675.281 37.759.670 2.166.911
CK.21530    -  Cấp địa hình  III - 476.738 58.840.079 54.630.080 51.992.419 3.438.517
CK.21540    -  Cấp địa hình  IV - 495.558 79.835.835 74.123.594 70.544.743 5.104.559
CK.21550    -  Cấp địa hình  V - 705.698 113.333.745 105.224.738 100.144.254 8.106.974
CK.21560    -  Cấp địa hình VI - 724.517 154.284.525 143.245.497 136.329.288 10.802.177



Đường đồng mức 2m,
CK.21610    -  Cấp địa hình  I 100ha 332.459 29.920.157 27.779.372 26.438.123 1.349.758
CK.21620    -  Cấp địa hình  II - 370.099 39.972.903 37.112.847 35.320.956 2.057.885
CK.21630    -  Cấp địa hình  III - 476.738 55.992.077 51.985.852 49.475.860 3.289.551
CK.21640    -  Cấp địa hình  IV - 495.558 75.510.119 70.107.382 66.722.443 4.897.302
CK.21650    -  Cấp địa hình  V - 705.698 106.523.447 98.901.713 94.126.520 7.358.906
CK.21660    -  Cấp địa hình VI - 724.517 146.967.056 136.451.591 129.863.407 10.355.279



Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



MáyMã hiệu



84



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.21700 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 1 M
CK.21800 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M



Đơn vị tính : đồng/100ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ chi tiết bản đồ
địa hình dưới nước,
bản đồ tỷ lệ 1/2.000,



Đường đồng mức 1m,
CK.21710    -  Cấp địa hình  I 100ha 306.112 13.825.091 12.835.907 12.216.161 733.002
CK.21720    -  Cấp địa hình  II - 313.640 19.588.340 18.186.796 17.308.698 948.175
CK.21730    -  Cấp địa hình  III - 393.931 30.742.613 28.542.983 27.164.864 1.544.925
CK.21740    -  Cấp địa hình  IV - 401.459 39.589.942 36.757.287 34.982.564 2.232.326
CK.21750    -  Cấp địa hình  V - 585.251 55.827.259 51.832.826 49.330.223 3.401.166
CK.21760    -  Cấp địa hình VI - 596.543 79.157.076 73.493.399 69.944.975 4.823.970



Đường đồng mức 2m,
CK.21810    -  Cấp địa hình  I 100ha 55.987 13.132.330 12.192.713 11.604.022 696.300
CK.21820    -  Cấp địa hình  II - 63.515 18.470.806 17.149.222 16.321.219 902.837
CK.21830    -  Cấp địa hình  III - 100.681 29.090.097 27.008.703 25.704.663 1.380.679
CK.21840    -  Cấp địa hình  IV - 108.209 37.463.986 34.783.442 33.104.021 2.145.969
CK.21850    -  Cấp địa hình  V - 136.751 53.467.874 49.642.256 47.245.418 3.473.490
CK.21860    -  Cấp địa hình VI - 148.043 74.887.602 69.529.405 66.172.372 4.631.754



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



85



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.21900 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M
CK.22000 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M



Đơn vị tính : đồng/100ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ chi tiết bản đồ
địa hình dưới nước,
bản đồ tỷ lệ 1/5.000,



Đường đồng mức 2m,
CK.21910    -  Cấp địa hình  I 100ha 47.362 8.113.961 7.533.408 7.169.678 362.003
CK.21920    -  Cấp địa hình  II - 54.890 10.813.073 10.039.399 9.554.674 446.945
CK.21930    -  Cấp địa hình  III - 83.431 13.477.412 12.513.105 11.908.944 580.966
CK.21940    -  Cấp địa hình  IV - 90.959 18.994.305 17.635.264 16.783.794 820.415
CK.21950    -  Cấp địa hình  V - 130.793 26.137.212 24.267.098 23.095.428 1.284.967
CK.21960    -  Cấp địa hình VI - 130.793 36.148.359 33.561.949 31.941.504 1.980.884



Đường đồng mức 5m,
CK.22010    -  Cấp địa hình  I 100ha 47.362 7.699.225 7.148.347 6.803.209 343.652
CK.22020    -  Cấp địa hình  II - 54.890 9.508.529 8.828.195 8.401.950 422.117
CK.22030    -  Cấp địa hình  III - 83.431 12.755.126 11.842.497 11.270.715 553.979
CK.22040    -  Cấp địa hình  IV - 90.959 17.636.142 16.374.278 15.583.692 779.395
CK.22050    -  Cấp địa hình  V - 130.793 24.681.904 22.915.917 21.809.486 1.223.438
CK.22060    -  Cấp địa hình VI - 130.793 34.694.925 32.212.508 30.657.217 1.890.209



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



86



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.22100 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 2 M
CK.22200 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000, ĐƯỜNG ĐỒNG MỨC 5 M



Đơn vị tính : đồng/100ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ chi tiết bản đồ
địa hình dưới nước,
bản đồ tỷ lệ
1/10.000,



Đường đồng mức 2m,
CK.22110    -  Cấp địa hình  I 100ha 32.620 3.142.491 2.917.646 2.776.775 169.092
CK.22120    -  Cấp địa hình  II - 32.620 3.857.309 3.581.319 3.408.405 197.901
CK.22130    -  Cấp địa hình  III - 49.087 5.180.056 4.809.423 4.577.214 255.664
CK.22140    -  Cấp địa hình  IV - 49.087 7.134.877 6.624.377 6.304.538 347.826
CK.22150    -  Cấp địa hình  V - 63.515 9.932.179 9.221.532 8.776.296 508.210
CK.22160    -  Cấp địa hình VI - 63.515 13.928.286 12.931.719 12.307.347 772.031



Đường đồng mức 5m,
CK.22210    -  Cấp địa hình  I 100ha 32.620 2.975.558 2.762.657 2.629.270 159.376
CK.22220    -  Cấp địa hình  II - 32.620 3.651.400 3.390.143 3.226.459 187.107
CK.22230    -  Cấp địa hình  III - 49.087 5.175.157 4.804.875 4.572.885 243.790
CK.22240    -  Cấp địa hình  IV - 49.087 6.771.779 6.287.259 5.983.697 330.555
CK.22250    -  Cấp địa hình  V - 63.515 9.425.197 8.750.825 8.328.316 484.462
CK.22260    -  Cấp địa hình VI - 63.515 13.205.651 12.260.788 11.668.810 733.170



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị
Nhân công



MáyVật liệu



87



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.30000 ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH
            1. Thành phần công việc:



- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến khu vực đo vẽ, đi quan
sát tổng thể.



- Lập phương án thi công đo vẽ.
- Chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện đo vẽ.
- Tiến hành đo vẽ tại thực địa.
- Mô tả các điểm lộ tự nhiên hố khoan, hố đào, các điểm dọn sạch.
- Lập mặt cắt thực đo bằng thước dây.
- Đo vẽ các điểm khe nứt.
- Quan sát, mô tả các điểm địa chất vật lý.
- Đo vẽ, tìm kiếm các bãi vật liệu xây dựng phù hợp với giai đoạn khảo sát.
- Nghiên cứu, thu thập về địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.
- Lấy mẫu thạch học, mẫu lưu ...vận chuyển mẫu.
- Chỉnh lý tài liệu sơ bộ ngoài thực địa.
- Chỉnh lý và lập bản đồ địa chất công trình, địa mạo của khu vực đo vẽ.
- Lập thuyết minh và các bản vẽ, phụ lục.



           2. Điều kiện áp dụng:
- Cấp phức tạp địa chất theo yếu tố  ảnh hưởng tại phụ lục số 14.



           3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:
- Công tác phân tích, đánh giá bản đồ khoáng sản có ích.
- Công tác xác định động đất.
- Công tác tìm kiếm VLXD ngoài khu vực đo vẽ.
- Công tác đo nội địa hình cho công tác đo vẽ địa chất.
- Công tác chụp ảnh mặt đất và biên vẽ ảnh bằng máy bay, bằng vi tính.
- Công tác thí nghiệm địa chất thủy văn và địa chất công trình.
- Công tác khoan, đào địa chất công trình, thăm dò địa vật lý.



88



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.31100 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/200.000
CK.31200 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/100.000
CK.31300 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/50.000
CK.31400 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/25.000
CK.31500 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/10.000
CK.31600 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/5.000



Đơn vị tính : đồng/km2 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ bản đồ địa
chất công trình,
Bản đồ tỷ lệ 1/200.000,



CK.31110   -  Cấp phức tạp I km2 5.243 647.763 601.414 572.376 344
CK.31120   -  Cấp phức tạp II - 5.880 732.380 679.977 647.146 344
CK.31130   -  Cấp phức tạp III - 5.880 1.196.319 1.110.719 1.057.091 344



Bản đồ tỷ lệ 1/100.000,
CK.31210   -  Cấp phức tạp I km2 8.570 1.453.089 1.349.117 1.283.978 683
CK.31220   -  Cấp phức tạp II - 8.905 1.648.585 1.530.625 1.456.723 683
CK.31230   -  Cấp phức tạp III - 8.905 2.707.765 2.514.017 2.392.635 683



Bản đồ tỷ lệ 1/50.000,
CK.31310   -  Cấp phức tạp I km2 14.405 3.238.814 3.007.068 2.861.880 1.836
CK.31320   -  Cấp phức tạp II - 14.405 3.688.162 3.424.264 3.258.933 1.836
CK.31330   -  Cấp phức tạp III - 14.405 6.045.785 5.613.193 5.342.175 1.836



Bản đồ tỷ lệ 1/25.000,
CK.31410   -  Cấp phức tạp I km2 27.357 7.212.925 6.696.821 6.373.483 6.112
CK.31420   -  Cấp phức tạp II - 27.357 8.216.666 7.628.741 7.260.408 6.112
CK.31430   -  Cấp phức tạp III - 27.357 13.515.481 12.548.412 11.942.547 6.112



Bản đồ tỷ lệ 1/10.000,
CK.31510   -  Cấp phức tạp I km2 56.315 19.444.552 18.053.242 17.181.591 13
CK.31520   -  Cấp phức tạp II - 56.315 26.890.906 24.966.789 23.761.336 13
CK.31530   -  Cấp phức tạp III - 56.315 42.577.267 39.530.749 37.622.116 13



Bản đồ tỷ lệ 1/5.000,
CK.31610   -  Cấp phức tạp I km2 98.071 35.037.543 32.530.513 30.959.866 26
CK.31620   -  Cấp phức tạp II - 98.071 47.012.399 43.648.536 41.541.086 26
CK.31630   -  Cấp phức tạp III - 98.071 86.706.831 80.502.724 76.615.871 26



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



89



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CK.31700 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/2.000
CK.31800 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/1.000
CK.31900 BẢN ĐỒ TỶ LỆ 1/500



Đơn vị tính : đồng/ha 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ bản đồ địa
chất công trình,
Bản đồ tỷ lệ 1/2.000



CK.31710   -  Cấp phức tạp I ha 16.891 977.480 907.538 863.720 1
CK.31720   -  Cấp phức tạp II - 16.891 1.581.475 1.468.316 1.397.422 1
CK.31730   -  Cấp phức tạp III - 16.891 3.174.621 2.947.468 2.805.158 1



Bản đồ tỷ lệ 1/1.000
CK.31810   -  Cấp phức tạp I ha 5.902 1.960.795 1.820.495 1.732.597 1
CK.31820   -  Cấp phức tạp II - 5.902 3.174.621 2.947.468 2.805.158 1
CK.31830   -  Cấp phức tạp III - 5.902 5.789.014 5.374.795 5.115.288 1



Bản đồ tỷ lệ 1/500
CK.31910   -  Cấp phức tạp I ha 13.885 3.781.534 3.510.955 3.341.438 1
CK.31920   -  Cấp phức tạp II - 13.885 6.162.499 5.721.556 5.445.306 1
CK.31930   -  Cấp phức tạp III - 13.885 11.204.544 10.402.829 9.900.557 1



Vật liệu
Nhân công



MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị



90



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Stt Tên vật liệu - Quy cách Đơn vị Giá vật liệu
(đồng)



1 Cát sỏi m3 163.636
2 Cọc gỗ 4x4x40 cọc 4.364
3 Cọc gỗ 5x5x40 cọc 6.818
4 Cọc BT 8x8x60 cọc 12.000
5 Đinh các loại kg 16.364
6 Dầu mỡ phụ kg 25.000
7 Giấy viết tập 4.000
8 Giấy kẻ ly tờ 3.500
9 Giấy kẻ ly cao 0,3m m 1.500
10 Giấy can cao 0,3m m 2.500
11 Giấy trắng tập 3.000
12 Giấy vẽ m 3.000
13 Giấy crôki tờ 4.000
14 Giấy bóng can m 4.000
15 Paraphin kg 132.000
16 Sơn trắng + đỏ kg 79.278
17 Sổ đo các loại cuốn 15.000
18 Tre cây cây 30.909
19 Thép fi 8-10 m 4.682
20 Xi măng PC30 kg 1.545
21 Xăng lít 13.109



BẢNG GIÁ VẬT LIỆU



(Giá chưa có thuế giá trị gia tăng)



CHƯƠNG BỔ SUNG



CÔNG TÁC KHẢO SÁT CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG



91



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Stt Loại máy và thiết bị Đơn vị Giá ca máy 
(đồng)



6 Búa khoan tay P30 (2,02kw) ca 12.469
9 Máy xuyên động RA-50 ca 44.544
22 Ống nhòm ca 889
26 Cần Belkenman ca 16.178



139 Máy bộ đàm ca 1.384
221 Máy kinh vĩ THEO 020 ca 14.464
222 Máy kinh vĩ THEO 010 ca 33.218
224 Máy thủy chuẩn NI 030 ca 7.467
228 Xe chuyên dùng ca 264.330
231 Ô tô vận tải thùng, trọng tải 12T ca 310.374



BẢNG GIÁ CA MÁY VÀ THIẾT BỊ



Ghi chú: Cột Stt lấy theo số thứ tự của Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công
trình tỉnh Trà Vinh công bố kèm theo Quyết định số 2068/QĐ-UBND ngày 30 tháng 9 năm
2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh.



92



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CT.00200 Khảo sát tuyến đường ô tô làm mới và đường cũ nâng cấp



CT.00210 Khảo sát đường ô tô làm mới và đường cũ nâng cấp bước dự án khả thi
    1. Thành phần công việc:



    2. Điều kiện áp dụng:



    3. Những công việc chưa tính trong đơn giá:



       - Thời gian chuyển quân ngoài tuyến của tổ khảo sát.



    4. Bảng đơn giá:
Đơn vị tính : đồng/km 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Khảo sát đường ô tô
làm mới và đường cũ
nâng cấp bước dự án
khả thi (đường cấp 4
và địa hình cấp 3),



CT.00211 Điều tra kinh tế km 1.413.953 1.312.778 1.249.394
CT.00212 Khảo sát tuyến - 417.818 5.903.876 5.481.426 5.216.770 166.525
CT.00213 Khảo sát địa chất - 136.623 2.827.907 2.625.557 2.498.789 52.363
CT.00214 Khảo sát thủy văn - 170.955 2.306.977 2.141.902 2.038.486 31.849
CT.00215 Cộng - 725.396 12.452.713 11.561.663 11.003.439 250.737



CHƯƠNG BỔ SUNG
CÔNG TÁC KHẢO SÁT CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



       - Tính vẽ, viết thuyết minh, lập hồ sơ, kiểm tra, nghiệm thu, can in hồ sơ và bàn giao.



- Nhận nhiệm vụ, tập hợp thu thập, nghiên cứu tài liệu, đi thăm tuyến, lập đề cương và
phương án khảo sát, chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu.



- Khảo sát chọn tuyến, khảo sát chi tiết phương án kiến nghị về tuyến, thủy văn, địa chất dọc
tuyến, điều tra kinh tế dân sinh.



       - Cấp địa hình: Theo bảng phân cấp địa hình 6 cấp (phụ lục).



- Đơn giá lập lưới khống chế mặt bằng các loại từ đường chuyền cấp 2 trở lên, lưới khống
chế độ cao từ thủy chuẩn kỹ thuật trở lên.



- Đơn giá tính cho đường cấp 4 và địa hình cấp 3. Còn các cấp đường và địa hình khác áp
dụng hệ số.



Nhân công
Máy



93



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








    5. Bảng hệ số theo cấp đường khi khảo sát xây dựng cho đường khác cấp IV



    6. Bảng hệ số theo cấp địa hình khi khảo sát ở địa hình khác cấp III



CT.00220 Khảo sát đường ô tô làm mới và đường cũ nâng cấp bước thiết kế kỹ thuật
    1. Thành phần công việc:



    2. Điều kiện áp dụng:



    3. Những công việc chưa tính trong đơn giá :



       - Khoan địa chất đường kính ≥ 91mm khi có yêu cầu đặc biệt trên tuyến.
       - Khảo sát điều tra các mỏ vật liệu và khảo sát đường từ mỏ vật liệu đến tuyến đường.
       - Thời gian chuyển quân ngoài tuyến của tổ khảo sát.



- Nhận nhiệm vụ, tập hợp thu thập, nghiên cứu tài liệu, thăm tuyến, lập đề cương và phương
án khảo sát, chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu.
       - Khảo sát chọn tuyến, khảo sát chi tiết phương án kiến nghị về tuyến, điều tra kinh tế.



- Cấp địa hình: Theo bảng phân cấp địa hình 6 cấp (phụ lục) cấp đường theo bảng phân cấp
đường 6 cấp của Nhà nước. Khi Bộ GTVT ban hành quy trình khảo sát phù hợp với đường 4 cấp
thì sẽ điều chỉnh định mức cho phù hợp với phân cấp đường 4 cấp.



- Lưới khống chế mặt bằng từ đường chuyền cấp 2 trở lên, lưới khống chế độ cao từ thủy
chuẩn kỹ thuật trở lên.



- Đơn giá tính cho đường cấp 4 và địa hình cấp 3. Còn các cấp đường và địa hình khác áp
dụng hệ số.



94



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








    4. Bảng đơn giá:
Đơn vị tính : đồng/km 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Khảo sát đường ô tô
bước thiết kế kỹ
thuật (đường cấp 4
và địa hình cấp 3),



CT.00221 Điều tra kinh tế km 1.265.116 1.174.591 1.117.879
CT.00222 Khảo sát tuyến - 898.907 13.345.736 12.390.786 11.792.530 329.162
CT.00223 Khảo sát địa chất - 326.933 9.575.193 8.890.043 8.460.811 171.585
CT.00224 Khảo sát thủy văn - 255.549 7.466.666 6.932.391 6.597.679 63.698
CT.00225 Cộng - 1.481.389 31.652.711 29.387.811 27.968.899 564.445



    5. Bảng hệ số theo cấp đường khi khảo sát đường ô tô khác cấp IV



    6. Bảng hệ số theo cấp địa hình khi khảo sát ở địa hình khác cấp III



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



95



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CT.00230 Khảo sát đường ô tô bước bản vẽ thi công
    1. Thành phần công việc:



    2. Điều kiện áp dụng:



    3. Những công việc chưa tính trong đơn giá:



    4. Bảng đơn giá:
Đơn vị tính : đồng/km 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Khảo sát đường ô tô
bước bản vẽ thi công
(đường cấp 4 và địa
hình cấp 3),



CT.00231 Điều tra kinh tế km 1.339.535 1.243.685 1.183.637
CT.00232 Khảo sát tuyến - 1.367.505 12.155.038 11.285.288 10.740.408 329.162
CT.00233 Khảo sát địa chất - 331.273 6.275.969 5.826.894 5.545.558 171.585
CT.00234 Khảo sát thủy văn - 402.551 2.133.333 1.980.683 1.885.051 63.698
CT.00235 Cộng - 2.101.329 21.903.875 20.336.550 19.354.654 564.445



Vật liệu
Nhân công



Máy



- Tính vẽ, thuyết minh các tài liệu khảo sát, lập hồ sơ, kiểm tra, nghiệm thu, can in xuất hồ
sơ và bàn giao.



       - Cấp địa hình: Theo bảng phân cấp địa hình 6 cấp (phụ lục).



- Lập đề cương khảo sát bước bản vẽ thi công. Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật liệu, khôi
phục bổ sung chi tiết hóa, chính xác cao hơn về tuyến, thủy văn dọc tuyến, địa chất dọc tuyến,
các đoạn tuyến có cải sửa làm mới toàn bộ, điều tra nguồn nguyên vật liệu và đường chuyên chở
tới công trình xây dựng, điều tra chi tiết chính xác ruộng đất nhà cửa công trình phải đền bù khi
xây dựng tuyến đường.



       - Nhận nhiệm vụ, nghiên cứu tài liệu khảo sát trên phương án tuyến được duyệt bước TKKT.



- Đơn giá tính cho đường cấp 4 và địa hình cấp 3. Còn các cấp đường và địa hình khác áp
dụng hệ số.



       - Như bước TKKT.
- Trong đơn giá nhân công mới chỉ tính việc đóng cọc tim đường và đảm bảo việc giao cọc



cho bên A trong thời gian 3 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao hồ sơ. Nếu phải đóng các cọc
khác và quá thời gian trên thì được tính thêm.



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị



96



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








    5. Bảng hệ số theo cấp đường khi khảo sát đường ô tô khác cấp IV



    6. Bảng hệ số theo cấp địa hình khi khảo sát ở địa hình khác cấp III



CT.00240 Khảo sát đường hiện có
CT.00241 Khảo sát đăng ký đường cũ (đang khai thác)
    1. Thành phần công việc:



    2. Điều kiện áp dụng:



    3. Những công việc chưa tính trong đơn giá:



       - Chuyển quân từ trụ sở cơ quan đến công trình và ngược lại.
       - Thí nghiệm mẫu đất, đá để xác định chỉ tiêu Eo.



       - Nhận nhiệm vụ, đi thăm tuyến, lập đề cương khảo sát, chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật liệu.
- Đo trắc dọc, trắc ngang tuyến, điều tra tình trạng nền, mặt đường hư hỏng (nứt, lún, ổ gà,



sụt lở...) trên tuyến, khả năng sử dụng để tiến hành duy tu, bảo dưỡng. Điều tra dọc tuyến về dân
cư, ngập lụt...
       - Tính, vẽ, thuyết minh các tài liệu khảo sát, điều tra, kiểm tra nghiệm thu, can in lập hồ sơ.



       - Cấp địa hình: Theo bảng phân cấp địa hình 6 cấp (phụ lục).
- Đơn giá tính cho đường cấp 4 và địa hình cấp 3. Còn các cấp đường và địa hình khác áp



dụng hệ số.



97



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








    4. Bảng đơn giá:
Đơn vị tính : đồng/km 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CT.00241



Khảo sát đăng ký
đường cũ (đang khai
thác, tính cho đường
cấp 4 và địa hình cấp
3)



km 636.576 4.365.891 4.053.491 3.857.779 92.508



    5. Bảng hệ số theo cấp đường khi khảo sát đường ô tô khác cấp IV



    6. Bảng hệ số theo cấp địa hình khi khảo sát ở địa hình khác cấp III



CT.00251 Khảo sát nền mặt đường
    1. Thành phần công việc:



- Tính vẽ, viết báo cáo kết quả khảo sát điều tra, kiểm tra chỉnh lý lập hồ sơ can in và bàn
giao.



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



- Đi thăm tuyến lập đề cương khảo sát, chỉ đạo hướng dẫn, chuẩn bị máy móc, dụng cụ vật
liệu.



- Phân đoạn và xác định vị trí điểm khảo sát, tiến hành kích ép thí nghiệm hoặc đào hố thăm
dò nền mặt đường, mạch nước ngầm.



98



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








    2. Điều kiện áp dụng:



    3. Những công việc chưa tính trong đơn giá:



    4. Bảng đơn giá:
Đơn vị tính : đồng/km 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



CT.00251



Khảo sát nền mặt
đường (tính cho
đường cấp 4 và địa
hình cấp 3)



km 1.055.364 4.365.891 4.053.491 3.857.779 617.267



    5. Bảng hệ số theo cấp đường khi khảo sát đường ô tô khác cấp IV



    6. Bảng hệ số theo cấp địa hình khi khảo sát ở địa hình khác cấp III



Máy



       - Cấp địa hình: Theo bảng phân cấp địa hình (phụ lục).



       - Thí nghiệm mẫu đất, đá để xác định chỉ tiêu Eo.



- Đơn giá tính cho đường cấp 4 và địa hình cấp 3. Còn các cấp đường và địa hình khác áp
dụng hệ số.



       - Chuyển quân từ trụ sở cơ quan đến công trình và ngược lại.



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



99



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CT.00300 Khảo sát công trình điểm trên đường ô tô



CT.00310 Khảo sát nút giao thông
    1. Thành phần công việc:



    2. Đơn giá nhân công:



    3. Những công việc chưa tính trong đơn giá:
       - Khoan có đường kính ≥ 91mm.
       - Đo bình đồ địa hình tỷ lệ 1: 200 và 1: 500.



CT.00320 Khảo sát đường cùng mức
    1. Thành phần công việc:



    2. Đơn giá nhân công:



CT.00330 Khảo sát bến xe, bãi đỗ xe, đường xuống bến phà, cầu, cống, hầm.



CT.00340 Khảo sát khôi phục và giao cọc



    1. Thành phần công việc:



Khi làm công tác khảo sát nào (khoan địa chất, khảo sát địa hình, khảo sát thủy văn, khảo
sát đường ô tô ...) thì áp dụng đơn giá của công tác đó.



       - Lên bản vẽ, viết thuyết minh, lập hồ sơ kiểm tra nghiệm thu bàn giao.



       - Nghiên cứu lại hồ sơ khảo sát thiết kế bước BVTC, chuẩn bị máy móc, dụng cụ vật liệu.
- Cắm cọc chi tiết (trên đường thẳng, đường cong theo qui định) và dẫn cao độ vào các cọc



chi tiết.



- Từng bước khảo sát giống như khảo sát tuyến đường nhưng phức tạp hơn, phải cắm nhiều
đường cong, phải điều tra lượng xe từng hướng tuyến phục vụ tính toán phân luồng đi trong
tuyến.



- Áp dụng đơn giá khảo sát tuyến ứng với cấp đường của tuyến chính và cấp địa hình tương
ứng nhân với hệ số k = 1,2.



- Chiều dài nút, tính bằng tổng chiều dài các nhánh tuyến kể từ điểm giữa nút đến hết đường
cong bắt đầu đi vào đường thẳng của từng nhánh tuyến.



- Như khảo sát tuyến nhưng công việc đơn giản hơn và áp dụng ở mức của bước bản vẽ thi
công.



Việc giao cọc tính ngay trong đơn giá khảo sát bước BVTC được thực hiện ngay sau khi
thiết kế hoàn thành. Trường hợp quá 3 tháng kể từ khi giao hồ sơ thiết kế, hệ thống các cọc chi
tiết trên tuyến hoặc công trình điểm thường  bị mất, phải khôi phục lại để làm căn cứ thi công.



- Áp dụng giá khảo sát bước BVTC theo cấp đường và cấp địa hình tuyến đường đang
khảo sát nhân với hệ số k = 0,9.



- Chiều dài đường giao tính từ tim tuyến đang khảo sát đến hết đường cong của mỗi phía
đường giao.



100



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








    2. Đơn giá nhân công:



       - Sau thời gian 3 tháng :   K = 0,3
       - Sau thời gian 6 tháng : K = 0,5
       - Sau thời gian 9 tháng trở lên : K = 0,7



Áp dụng đơn giá khảo sát bước bản vẽ thi công tuyến hoặc công trình theo cấp đường và
cấp địa hình tương ứng nhân với hệ số theo thời gian như sau:



101



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CT.00400 Công tác đo vẽ cầu cũ
    1. Thành phần công việc:



    2. Bảng đơn giá:
Đơn vị tính : đồng/cầu 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Đo vẽ cầu cũ,



CT.00401 Cầu nhỏ (chiều dài
cầu L < 25m) cầu 33.550 3.224.806 2.994.056 2.849.496 58.795



CT.00402 Cầu trung (một nhịp
có L < 40m) - 33.550 4.961.240 4.606.240 4.383.840 58.795



    3. Điều kiện áp dụng:



    4. Các điều kiện được áp dụng giá nhân với hệ số K:
       - Khổ cầu từ 8 ÷ 12m k = 1,15
       - Khổ cầu từ 12 ÷ 15m; cầu đường sắt đôi k = 1,3
       - Khổ cầu từ trên 15m k = 1,5
       - Cầu trung L > 40m và có 2 nhịp k = 1,5
       - Cầu trung L > 40m và có 3 nhịp k = 2
       - Cầu cao > 10m, lòng sông đá lởm chởm nguy hiểm k = 1,2
       - Cầu dàn thép được nhân với hệ số k = 1,2
       - Nếu điều kiện được áp dụng nhiều hệ số một lúc thì giá nhân với tích các hệ số đó.



    5. Những công việc chưa tính trong đơn giá :
Các chi phí ghi tại điểm 6 phần I (Quy định và hướng dẫn chung – Tập đơn giá KSXD



chuyên ngành giao thông vận tải).



        - Nhận nhiệm vụ, nghiên cứu, hướng dẫn, chuẩn bị máy, dụng cụ vật liệu.
- Đo vẽ mố, trụ, dầm cầu theo 3 chiều (chính diện, bình diện, trắc diện) phần lộ thiên của



từng phần và toàn cầu.



       - Chiều dài cầu : tính từ đuôi mố đến đuôi mố.



       - Cầu trung có chiều dài ≤ 40m một nhịp.
       - Áp dụng cho cầu đường ô tô ≤  khổ 7 và cầu đường sắt đơn.



        - Thuyết minh, lập hồ sơ, kiểm tra nghiệm thu bàn giao.



Nhân công
MáyMã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu



- Tính vẽ bình diện chính diện toàn cầu theo kiểu bố trí chung, 3 mặt cắt dầm cầu và các chi
tiết bị hư hỏng.



102



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








CT.00500 Xác định vị trí, tọa độ - cao độ các điểm
    1. Thành phần công việc :



    2. Điều kiện áp dụng :
       - Cấp địa hình : theo phụ lục số 09, 10.



    3. Bảng đơn giá :
Đơn vị tính : đồng/10 điểm đo 



Thành phố 
Trà Vinh



Thị xã 
Duyên Hải



Các huyện 
còn lại



Xác định vị trí, tọa
độ - cao độ các điểm,
Trên cạn,



CT.00501     -    Cấp địa hình I 10 điểm 56.950 3.094.517 2.873.109 2.734.389 42.848
CT.00502     -    Cấp địa hình II - 56.950 3.276.547 3.042.115 2.895.235 48.761
CT.00503     -    Cấp địa hình III - 60.100 3.458.578 3.211.122 3.056.082 54.673
CT.00504     -    Cấp địa hình IV - 60.100 3.822.638 3.549.134 3.377.774 60.884
CT.00505     -    Cấp địa hình V - 64.825 5.278.882 4.901.186 4.664.546 73.604
CT.00506     -    Cấp địa hình VI - 64.825 7.281.216 6.760.256 6.433.856 93.998



Dưới nước,
CT.00511     -    Cấp địa hình I 10 điểm 56.950 4.022.872 3.735.041 3.554.705 55.703
CT.00512     -    Cấp địa hình II - 56.950 4.259.511 3.954.750 3.763.806 63.425
CT.00513     -    Cấp địa hình III - 60.100 4.496.151 4.174.458 3.972.906 71.223
CT.00514     -    Cấp địa hình IV - 60.100 4.969.430 4.613.875 4.391.107 78.986
CT.00515     -    Cấp địa hình V - 64.825 6.862.546 6.371.541 6.063.909 90.386
CT.00516     -    Cấp địa hình VI - 64.825 9.465.581 8.788.333 8.364.013 122.488



        - Nhận nhiệm vụ, lập phương án, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.
        - Định vị các điểm khoan, xuyên ... từ cao độ, tọa độ thiết kế ra thực địa.



        - Tính toán cao độ, tọa độ của vị trí xác định đưa vào bản vẽ thiết kế.
        - Hoàn chỉnh hồ sơ, viết báo cáo, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.



        - Kiểm tra đo đạc vị trí thực (cao độ, tọa độ).



- Khi xác định vị trí các điểm ở dưới nước đơn giá chưa tính đến chi phí (VL, NC, M) cho
các kết cấu phương tiện nổi (chi phí lắp ghép, thuê bao phương tiện nổi như tàu, thuyền, phao,
phà, xà lan ...).



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu
Nhân công



Máy



103



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  104 



PHỤ LỤC 01 



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG 
ĐỂ LẤY MẪU THÍ NGHIỆM 



 



Cấp đất đá Đặc tính  



 
I 
 



- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn. Đất dính chứa hữu cơ. 
- Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ. 
- Đất dính các loại lẫn ít dăm sạn (dưới 5%), trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy. 
- Dùng xẻng hoặc cuốc bàn đào tương đối dễ dàng. 



 
 
 



II 



- Đất trồng trọt có rễ cây lớn. 
- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội. 
- Đất thuộc tầng văn hóa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông … 
dưới 10%. 
- Cát các loại khô ẩm lẫn dưới 10% cuội sỏi. 
- Trạng thái đất dẻo tới dẻo cứng. 
- Đất rời trạng thái xốp. 
- Dùng xẻng và cuốc bàn đào được, dùng mai xắn được. 



 
 
 



III 



- Đất dính chứa từ 10-30% mảnh dăm sạn hoặc sỏi cuội.  
- Đất thuộc tầng văn hóa hoàng thổ chứa từ 10-30% đá, gạch vụn, mảnh bê tông. 
- Đất tàn tích các loại. 
- Cát lẫn cuội sỏi, hàm lượng cuội sỏi không quá 30%. 
- Đất dính có trạng thái thường dẻo cứng tới nửa cứng. 
- Đất rời ở trạng thái chặt vừa. 
- Cuốc bàn và cuốc chim to lưỡi đào được. 



 
 
 



IV 



- Đất dính lẫn 30-50% dăm sạn hoặc cuội sỏi. Hàm lượng sét khá cao. Dẻo 
quánh. 
- Đất thuộc loại sản phẩm phong hóa hoàn toàn của các loại đá. Đất thuộc tầng 
văn hóa đã hoàng thổ và chứa gạch, đá vụn … từ 30-50%. 
- Đất dính ở trạng thái nửa cứng. 
- Đất rời ở trạng thái chặt. 
- Cuốc chim nhỏ lưỡi nặng 2,5kg đào được. Cuốc bàn cuốc chối tay. 



 
 
 



V 



- Đất dính lẫn trên 50% dăm sạn. 
- Đất thuộc loại sản phẩm phong hóa mạnh của các đá.  
- Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ có trên 50% gạch, đá vụn. 
- Cuội sỏi sạn rời rạc lẫn cát sét … 
- Đất dính ở trạng thái cứng. 
- Đất rời ở trạng thái rất chặt. 
- Cuốc chim nhỏ lưỡi nặng 2,5kg hoặc xà beng mới đào được.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  105 



PHỤ LỤC 02 



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO GIẾNG ĐỨNG 
 



Cấp đất đá Các đất đá đại điện cho mỗi cấp   



 
I 



   Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây, đất bở rời: hoàng thổ, cát 
(không chảy). Á cát có cuội và đá dăm. Bùn ướt và đất bùn, á sét dạng hoàng 
thổ. Đất tảo cát, phần mềm   



 
II 



   Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây hoặc một ít cuội và đá dăm nhỏ 
(dưới 3cm). Á sét và á sét có lẫn đến 20% tạp chất cuội và đá dăm nhỏ (dưới 
30cm). Cát chặt, á sét chặt, đất hoàng thổ, mác nơ bở rời. Cát chảy không có 
áp lực, sét có độ chặt xít trung bình (dạng dai và dẻo). Đá phần, điarômit, 
muối mỏ (halit). Các sản phẩm phong hóa của đá macma và biến chất đã bị 
các lanh hóa hoàn toàn, quặng sát óc rơ.  



 
III 



   Á sét và cát lẫn đến 20% cuội và đá dăm (đến 3cm). Đất ướt, chặt xít, sạn, 
đất chảy có áp lực. 
   Đất sét có nhiều lớp nhỏ đến 5cm. Cát kết gắn kết yếu bởi cát và macnơ, 
chắc xít, chứa macnơ thạch cao hóa chứa cát. Alôvrôlit chứa sét gắn kết yếu.     
Các gắn kết bằng xi măng sét vôi. Macnơ, đá vôi vỏ sò. Đá phần chắc sét.   
Manhêtit. Thạch cao tinh thể vụn phong hóa. Thanh đá yếu, than nâu. 
   Đá phiến tale hủy hoại của tất cả các biến dạng quặng mangan, quặng sắt bị 
ôxy hóa bở rời. Bau xít dạng sét. 



 
 
 



IV 



   Đá cuội: gồm các cuội nhỏ, các đá trầm tích, bùn và than bùn. Alêvrolít sét 
chắc xít. Các kết sét Macnơ chắc xít. Đá vôi không chắc và dôlômit; 
Manhêhit chắc xít và đá vôi có lỗ rỗng, tuf. Thạch cao kết tinh, anhydrit, 
muối kali. Than đá có độ cứng trung bình. Than nâu cứng. Cao lanh (nguyên 
sinh). Đá phiến sét, sét cát, alevrôlit, sacpantinit (secpentin) bị phong hóa 
mạnh và talo hóa. Skacnơ không chắc thuộc thành phần clorit amibon mica, 
apatit kết tinh. Đunit phong hóa mạnh pêridotit, kim-bec-lit bị phong hóa. 
   Quặng mactit và các loại tương tự bị phong hóa  mạnh. Quặng sắt màu dính 
nhớt, bauxit. 



 
 



V 



   Đá cuội, dăm. Cát kết xi măng gắn kết là vôi và sắt, alêvrôlit, acgilit rất 
chắc chắn, chứa nhiều cát, cuội kết, đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi 
măng xốp khác. Đá vôi đôlômit chứa macnơ anhydrit rất chắc, than đế cứng 
antraxit, phốtphorit kết hạch. Đá phiến sét mica, micaclorit-talac clorit, sét 
clorit xemixit secpontin (secpontin), anbitophia phong hóa, keratophia, tuf núi 
lửa bị xerixit hóa, quặng mactit và các loại tương tự không chắc. Dunit bị 
phong hóa, kimbeclit dạng dăm sét. 



VI    Anhydrit chặt xít bị vật liệu tù làm bẩn, sét chặt sít với các lớp đôlômit nhỏ 
và xeserit. Cuội kết trầm tích với xi măng vôi. Các kết pha cát vôi thạch anh. 
Alevrôlit chặt xít. Đá phiến sét, xerixit thạch anh, mica thạch anh, clorit thạch 
anh, xerixrit clorit thạch anh.đá phiến lớp anbitophia clorit hóa về phân phiến.    
Kêratôphia, gabrô, acgilit silic hóa yếu. Đunit không bị phong hóa. Ambolit. 
Pirôxenit tinh thể lớn. Các đá cácbonat, talo-apatit. Scacnơ can xit epi đốt. 
Pirit rời. Sắt nâu xốp có dạng lỗ rỗng. Quặng hêmatit-mac xittit, xiđêrit. 



 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  106 



Cấp đất đá Các đất đá đại điện cho mỗi cấp   



VII    Acgilit ailic hóa, cuội của đá macma và biến chất đá dăm không có tảng lăn. 
Cuội kết thuộc đá macma (50%) với xi măng sét cát. Cuội kết đá trầm tích  
với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Đêlêmit rất chắc xít. Cát kết pentat thạch 
hóa. Đá vôi. Cáclinaganmatolit. Phốt pho rit tấm. Đá phiến bộ silic hóa. 
Kêratefia, pocfia poctit, tuf diaoupocfia, pocfirit bị phong hóa tác động. 
Gromit hạt to và nhỏ bị phong hóa. Xêrixit cliorit, gabrô về các đá macma 
khác, pirô quặng kim beclit dạng bzan. 
   Scacnơ augit-granat chứa canxít, thạch anh rỗng (nứt có hang, ocro), sát nên 
rỗng có hàng hóa, gromit quặng sunphua, quặng amphiben - manhêtit. 



VIII    Acgilit chứa silic, cuội kết đá macma với xi măgn vôi, đôlômit thạch anh 
hóa, đá vôi silic hoá và đôlômit fôtferit, dạng vỉa chắc xít. Đá phiến silic hoá. 
Clorit thạch anh, xêrixit thạch anh. Epiđôy clorit, thạch anh, mica gơnai 
anbitôfia thạch anh, hạt trung bình và keratofia. Bazan phong hóa. 
Điabazpocfiorit. Anđohit, Labra điêrit poridorit, granit hạt nhỏ bị phong hoá. 
Xatit, gabrô, granitô gơnai bị phong hoá. Prematit. Các đá tuốc malib thạch 
anh. Các đá cacbonat thạch anh và birit thạch anh. Sắt nâu có lỗ rỗng. Quặng 
hyđrô hamatit chắc xít, quắcsit hematit, manhêtit, pirit chắc xít, bauxit (đia 
spe). 



IX    Bazan không bị phong hoá. Cuội kết đá macma với xi măng xilis, vôi, đá 
vôi scacnơ. Các kết silic đá vôi, đôlômit chứa silic, phốt pho rít vỉa silic hoá, 
đá phiến chứa silic. Quắc xít manhêtit và hệ matit dạng dài mỏng manhêtit 
mactit chắc xít, đá sừng amfibon manhêtit và xêrixit hoá. Anbitofia và 
kêratofbi, trachit pocfia thạch anh hoá. Điabat tinh thể nhỏ ruf silic hoá, đá 
sừng hoá, lipôtit bị phong hoá, micrô grano điôrit hạt lớn và trung bình gnai, 
grano điorit xêrixit-gabrônplit-pocmatit. Bêrêzit scacnơ tinh thể nhỏ thành 
phần augit epidot, granat, đatomit granat-hêdenbargit scacnơ hạt lớn, granat, 
amfibolit thạch anh hoá, parit. Các đá tuốc bin thạch anh không bị phong hoá. 
Sét nâu chắc xít. Thạch anh với số lượng pirit lớn. Braxit chắc xít.  



X    Các trầm tích cuội đá tảng macma và bị biến chất các kết thạch anh chắc xít 
Japilit bị phong hoá. Các đá silio, fotfat. Quắcxit hạt không đầu. Đá sừng với 
tán khoáng vật sunfua. Aubitofia tạhch anh và kêratofia. Liparit. Granit, micro 
granit pecmatit chắc xít chứa thạch anh. Scacnơ hạt nhỏ  granat đatolit-granat. 
Quặng manhêtit và mactit chắc xít với các lớp nhỏ đá sừng. Sác nêu silic hoá. 
Thạch anh mạch, peclirit bị thạch anh hoá mạnh và đá sừng hoá. 



XI    Anbitofia hạt mịn và bị sừng hoá. Japitlit không bị phong háo. Đá phiến 
dạng ngọc bích chứa silic - quắcxit đá sừng chứa sắt rất cứng. Thạch anh chắc 
xít. Các đá cơrinđôn. Jatpilit, mactit - hêmatit và manhêtit - homanit. 



XII    Jetpilit dạng khối đặc xít hoàn toàn không bị phong hoá, đá lửa, ngọc bích, 
đá sừng, quắc xít các đá egirin và côrin đơn. 



 
 
 
 
 
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  107 



PHỤ LỤC 03 



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ 
 



 Cấp địa hình Những địa hình tiêu biểu cho mỗi cấp 



 
I 



- Vùng địa hình bằng phẳng, thung lũng rộng hoặc đồng bằng. 
- Đồi trọc hoặc cây thưa lẫn cỏ tranh, sườn dốc không quá 10%. 
- Ao hồ, mương, suối, ruộng nước chiếm không quá 20% diện tích khu vực 
khảo sát. 



 
 
 
 



II 



- Vùng công tác khá bằng phẳng, đồi thấp, dốc thoải (sườn dốc không quá 
20o) hoặc một phần là bãi cát hoặc đầm lầy. 
- Rừng thưa, ít cây to, giang nứa. Vùng ruộng nước canh tác, ít nước, 
chiếm không quá 30% diện tích khu vực khảo sát. 
- Khu vực có thôn xóm, nhà cửa, vườn cây, ao hồ chiếm đến 20% diện tích 
khu vực khảo sát. 
- Khu vực ít công trình, hầm mỏ, công trường (khoảng 20%) chiều dài các 
tuyến khảo sát nằm trong khu vực đã xây dựng. 
- Vùng địa hình ít bị cắt bởi mạng lưới khe suối. Đồi núi gồ ghề, sườn dốc 
không quá 30%. 



 
 



III 



- Vùng trũng có nhiều mương máng hoặc vùng đầm lầy, rừng rậm, cây leo, 
giang nứa chiếm 50% diện tích khảo sát. 
- Khu vực công trường, mỏ khai thác lộ thiên. Thành phố có nhiều nhà 
cửa, công trình (khoảng 50% chiều dài các tuyến thăm dò nằm trong khu 
vực đã xây dựng). 



 
IV 



- Vùng địa hình phức tạp, vận chuyển máy móc, thiết bị khó khăn. 
- Vùng bị phân cắt mạnh, đồi núi dốc cao, sườn dốc lớn hơn 30o, khe suối 
sâu, hiểm trở. 
- Rừng rậm nhiều cây leo chằng chịt hoặc đầm lầy, đồng trũng, ao hồ nhiều 
chiếm hơn 70% diện tích khảo sát. 
- Các tuyến khảo sát thường xuyên cắt qua suối hoặc tất các các tuyến 
thăm dò đều đi qua khu vực đã xây dựng. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  108 



PHỤ LỤC 04 



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN THỦ CÔNG 
 



Cấp đất đá Đặc tính   



 
I 
 



- Đất trồng  trọt không có rễ cây lớn.  
- Đất dính chứa hữu cơ. Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ. Khi nắm chặt, nước 
và cả đất phòi qua kẽ các ngón tay. 
- Đất dính thường ở trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy. 
- Đất rời ở trạng thái rất xốp. 



 
 
 



II 



- Đất trồng trọt có rễ cây, gốc cây lớn. 
- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội. 
- Đất thuộc tầng văn hóa chưa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông 
… dưới 10%. 
- Cát từ các loại (từ thô tới mịn) bảo hòa nước và cát chảy có lẫn tới 10% hạt 
cuội sỏi. 
- Đất rất dễ nhào nặn bằng tay. 
- Trạng thái đất dính thường dẻo cứng dẻo mềm. 
- Đất rời ở trạng thái xốp. 



 
 
 



III 



- Đất dính chứa từ 10-30% dăm sạn hoặc sỏi.  
- Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ, chứa từ 10-30% đá vụn, gạch vụn, 
mảnh bê tông … 
- Cát lẫn cuội sỏi với hàm lượng cuội sỏi 10-30%. 
- Các các loại chứa nước có áp lực. Quá trình khoan thường dễ bị sập vách 
hoặc bị bồi lấp hố. 
- Đất dính dùng ngón tay có thể ấn lõm hoặc nặn được mẫu đất theo ý muốn. 
- Đất dính thường ở trạng thái nửa cứng tới dẻo cứng. Đất rời ở trạng thái chặt 
vừa. 



 
 



IV 



- Đất dính lẫn 30-50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.  
- Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ và chứa từ 30-50% đá vụn, gạch vụn. 
- Đá không thể nặn hoặc ấn lõm được bằng các ngón tay bình thường. 
- Đất dính thường ở trạng thái cứng tới nửa cứng. 
- Đất rời ở trạng thái chặt. 



 
 
 



V 



- Đất dính chứa trên 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi. 
- Đất laterit kết thể non (đá ong mềm). 
- Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ có trên 50% đávụn, gạch vụn. 
- Sản phẩm phong hóa hoàn toàn của các đá. 
- cuội sỏi lẫn cát với hàm lượng cuội sỏi trên 50%. 
- Đất không thể ấn lõm bằng ngón tay cái. 
- Đất dính ở trạng thái cứng. 
- Đất rời ở trạng thái rất chặt. 



 
 
 
 
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  109 



PHỤ LỤC 05 



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY  
BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU   



   



Cấp đất 
đá 



Nhóm đất đá Đất đá đại diện và phương thức xác định sơ bộ 



 
I 



 
Đất tơi xốp, 
rất mềm bở 



- Than bùn, đất trồng trọt không có rễ cây to. Cát hạt nhỏ lẫn bụi 
sét và rất ít cuội sỏi (dưới 5%). 
- Đất bở rời dạng hoàng thổ, ngón tay ấn nhẹ đất dễ bị lõm hoặc 
dễ nặn thành khuôn. 



 
 
 



II 



 
 



Đất  
tương đối 
cứng chắc 



- Than bùn và lớp đất trồng trọt lẫn gốc cây hoặc rễ cây to hoặc 
lẫn ít cuội sỏi nhỏ. 
- Đất thuộc tầng văn hóa lẫn gạch vụn, mảnh bê tông, đá dăm … 
(dưới 30%) 
- Các loại đất khác lẫn dưới 20% cuội sỏi, đá dăm. 
- Cát chảy không áp. 
- Đá phấn mềm bở. Cát bột sét kết phong hóa hoàn toàn. 
- Đất dính khó ấn lõm và nặn được bằng ngón tay cái. 



 
 
 



III 



 
 
 



Đất cứng tới 
đá mềm 



- Đất sét và cát có chứa trên 20% dăm sạn, cuội nhỏ. 
- Đá thuộc tầng văn hóa lẫn nhiều gạch vụn, mảnh bê tông, đá … 
(trên 30%) 
- Cát chảy có áp lực. Cát gắn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi. 
- Đá vôi vỏ sò, than đá mềm bở, than nâu, Bocxit, quặng sắt bị ô 
xy hóa bở rời. Đá Macnơ. 
- Các sản phẩm phong hóa hoàn toàn của đá. 
- Đẽo gọt và rạch được bằng móng tay cái. Bóp vỡ hoặc bẻ gãy 
bằng tay khó khăn. 



 
 
 



IV 



 
 
 



Đá mềm 



- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit. 
- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit … bị phong hoá mạnh tới 
vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết 
bị phong hóa vừa. 
- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh. 
Tạo được vết lõm sâu tới 5mm trên mặt đá bằng mũi nhọn của 
búa địa chất. 



 
 
 



V 



 
 
 



Đá hơi cứng 



- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, 
đá vôi và Đolomit không thuần. 
- Than Antraxit, Porphiarit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong 
hóa vừa. Tup núi lửa bị Kericit hóa. 
- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo 
được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh. 



 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  110 



 



Cấp đất 
đá 



Nhóm đất đá Đất đá đại diện và phương thức xác định sơ bộ 



 
 



VI 



 
 



Đá cứng vừa 



- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết 
bị silic hóa yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu túp. 
- Cuội kết với xi măng gắn kết là đá vôi. Đá vôi và Đolomit chặt 
xít. Đá Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đến tươi. 
- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa 
địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu. 



 
 
 



VII 



 
 
 



Đá tương 
đối cứng 



- Sét kết silic hóa, đá phiến gỉa sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại 
đá Pocpjiarit, Điabazơ, Túp bị phong hóa nhẹ. 
- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi 
măng gắn kết là silic và sét. 
- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là 
silic Điorit và Gabro hạt thô. 
- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được 
bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất có thể tạo được vết lõm 
nông. 



 
 
 



VIII 



 
 
 



Đá khá cứng 



- Cát kết thạch anh. Đá phiến silic. Các loại đá Skanơ thạch anh 
Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô. 
- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmatit, 
Syenit, Gabro, Tuocmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ. 
- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá bị vỡ. Đầu nhọn của 
búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn. 



 
 
 



IX 



 
 
 



Đá cứng 



- Syenit, granit hạt thô - nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội 
kết có thành phần là đá Macna. Đá bazan. Các loại đá Nai -
Granit. Nai Gabrô, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể 
nhỏ. Các Tup silic. Barit chặt xít. 
- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ. 
Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại một điểm tạo được vết 
lõm nông trên mặt đá. 



 
 



X 



 
Đá cứng  



tới rất cứng 



- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Granơdiorit. 
Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có 
thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng. 
- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ. 



 
XI 



 
Đá rất cứng 



- Đá Quắczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbitophia hạt 
mịn bị sừng hóa. Đá ngọc (Ngọc bích …). Các loại quặng chứa 
sắt. 
- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá. 



 
XII 



Đặc biệt 
cứng 



- Đá Quắczit các loại. 
- Đá Côranhđông. 
- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá. 



 
 
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  111 



PHỤ LỤC 06 



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN   
 



Cấp đất đá Các đất đá đại điện cho mỗi cấp   



 
I 



 
Đất lấp, đất trồng trọt cát pha lẫn dăm sạn rời rạc   
 



 
II 



 
Đất lấp và đất phân tích lẫn dăm cuội rời rạc (hàm lượng đến 30%, kích 
thước đến 5cm).   
 



 
III 



 
Sét, sét pha, cát pha từ dẻo mềm đến dẻo cứng ít dính bết vào mũi khoan, 
đất lẫn gạch vỡ, bê tông vụn.   
 



 
IV 



 
Sét và sét pha dẻo mềm đến dẻo cứng hay dính bết vào mũi khoan. Đất lấp 
lẫn gạch vỡ, bê tông vụn kích thước đến 10cm.  
  



 
 
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  112 



PHỤ LỤC 07 
BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ  MẶT BẰNG   



 



Cấp địa hình Đặc điểm địa hình 



 
I 



- Vùng đồng bằng địa hình đơn giản, dân cư thưa thớt, hướng ngắm không 
bị vướng. 
- Vùng trung du, đồi thấp sườn rất thoải và độ cao tuyệt đối thấp dưới 20m 
chủ yếu là đồi trọc, không ảnh hưởng đến hướng ngắm. 



 
II 



- Vùng đồng bằng, địa hình tương đối đơn giản, ít dân cư, hướng ngắm bị 
vướng ít, dễ chặt phát. 
- Vùng đồi dân cư thưa, độ cao tuyệt đối  từ 20-30m chủ yếu là đồi trọc ít 
cỏ cây nhưng khối lượng chặt phát ít, dân cư thưa. 



 
 



III 



- Vùng đồng bằng dân cư đông, địa hình bị chia cắt nhiều bởi kênh rạch 
sông suối, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát. Vùng trung du, đồi 
núi cao từ 30-50m, trên đỉnh có bụi hoặc lùm cây, mật  độ dân cư vừa 
phải, hướng ngắm khó thông suốt phải phát dọn. 
- Vùng ruộng sình lầy hoặc bãi thủy triều cỏ sú vẹt mọc thấp xen lẫn có 
đồi núi, làng mạc, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt. 



 
 
 



IV 



- Khu vực thị trấn,  thị xã địa hình phức tạp, hướng ngắm khó thông suốt. 
- Vùng bãi thủy triều lầy lội, thụt sâu, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại 
khó khăn, phải chặt phá nhiều. 
- Vùng đồi núi cao từ 50-100m, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt 
phát địa hình bị phân cắt xen lẫn có rừng cây công nghiệp, cây đặc sản, 
việc chặt phát thông hướng bị hạn chế. 
- Vùng nhiều cây trồng, cây công nghiệp như cà phê, cao su … 
- Rừng cây khộp, địa hình chia cắt trung bình, mật độ sông suối trung 
bình. 



 
 



V 



- Khu vực thành phố, thị xã, nhiều nhà cao tầng, ống khói, cột điện, cây 
cao ảnh hưởng đến độ thông suốt của hướng ngắm. 
- Vùng rừng núi cao trên 100m, địa hình bị phân cắt nhiều, cây cối rậm 
rạp, hướng ngắm không thông suốt, đi lại khó  khăn.  
- Vùng rừng khộp dày, chia cắt nhiều, vùng giáp biên có rừng khộp. 



 
 
 



VI 



- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, nhiều thú dữ, muỗi, vắt, rắn độc, 
hướng ngắm rất khó thông suốt, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại rất khó 
khăn. 
- Vùng núi cao từ 100m đến 300m, hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi 
lại. 
- Vùng hải đảo đất liền, đồi núi cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp. 
- Vùng đặc biệt, vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, các hải đảo xa đất liền, 
cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, vùng có nhiều bom mìn chưa được rà 
phá. 



 
  



 
  
  



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  113 



PHỤ LỤC 08 



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO   
 



Cấp địa hình Đặc điểm địa hình 



I - Tuyến đo đi qua vùng địa hình đơn giản, quang đãng, đường khô ráo, đi 
lại dễ dàng. 



 
 



II 



- Tuyến đo đi  qua vùng địa hình bằng phẳng, độ dốc không quá 1%. 
- Tuyến thủy chuẩn đo qua cánh đồng, ruộng có nước nhưng có thể đặt 
được máy và mia. 
- Tuyến thủy chuẩn chạy cắt qua các trục đường giao thông quang đãng, ít 
bị ảnh hưởng người và xe cộ trong khi đo ngắm. 



 
 



III 



- Tuyến thủy chuẩn đo trong khu dân cư, làng mạc, tầm nhìn bị vướng, 
phải chặt phát, xen  lẫn có ruộng nước lầy lội, tuyến thủy chuẩn băng qua 
vùng đồi núi sườn thoải, độ dốc  5%, vùng trung du khá bằng phẳng địa 
hình ít lồi lõm, phân cắt ít. 



 
 



IV 



- Tuyến thủy chuẩn đo trong khu vực thị trấn, thị xã, thành phố mật độ 
người và xe cộ qua lại lớn ảnh hưởng đến công việc đo đạc. 
- Tuyến thủy chuẩn qua rừng núi, địa hình khá phức tạp độ dốc  10%, 
nhiều cây cối, ảnh hưởng đến tầm nhìn, hoặc đo qua vùng nhiều sông ngòi 
lớn, kênh rạch.  



 
 



V 



- Tuyến thủy chuẩn đo qua vùng sình lầy, bãi lầy ven biển sú vẹt, hoặc 
rừng đước mọc cao hơn máy, ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn, phải chặt phát 
hoặc chỗ đặt máy bị lún, phải đóng cọc đệm chân máy. 
- Tuyến thủy chuẩn đi qua rừng núi cao, núi đá, rậm rạp, địa hình phức tạp 
khó khăn, độ dốc  20%  đo đạc theo các triền sông lớn vùng thượng lưu. 
- Vùng rừng khộp dày, nhiều gai rậm, qua khu rừng nguyên sinh, giáp biên 
giới. 
- Vùng núi đá vôi hiểm trở, vách đứng. 
- Vùng hải đảo núi đá lởm chởm. 
- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, hướng ngắm rất khó thông suốt, đi lại 
rất khó khăn, phải chặt phát nhiều. 
- Vùng núi đá cao hơn 100m, vùng đá vôi hiểm trở, vách đứng, khó leo 
trèo, đi lại. 
- Vùng hải đảo, vùng biên giới xa xôi có nhiều cây, rừng nguyên sinh hẻo 
lánh. 



 
 



  
  
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  114 



PHỤ LỤC 09 



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH ĐO MẶT CẮT Ở TRÊN CẠN 
  



Cấp địa hình Đặc điểm địa hình 



I - Vùng đồng bằng địa hình khô ráo, bằng phẳng, dân cư thưa thớt, không 
ảnh hưởng hướng ngắm. 



 
 



II 



- Vùng đồng bằng, tuyến đo qua vùng trồng lúa nước, vùng ruộng bậc 
thang thuộc trung du hay cây màu cao 1m, vùng đồi trọc. 
- Vùng bằng phẳng có xen kẽ cây lau sậy, bụi gai có chiều cao < 1m. 



 
 



III 



- Vùng đồng bằng, dân cư thưa, ít nhà cửa, ruộng nước ít lầy lội hoặc vùng 
bãi thủy triều có sú vẹt mọc thấp, vùng trung du có địa hình ít phức tạp, 
đồi cao từ 30-50m, hướng ngắm khó thông suốt, phải phát dọn. 
- Vùng bằng phẳng có cây trồng thưa, xen kẽ có bản làng, rừng khộp thưa 
thớt. 



 
 



IV 



- Tuyến đo qua vùng thị trấn, ngoại vi thị xã, thành phố, vườn cây ăn quả 
không được chặt phát. 
- Tuyến đo qua vùng bãi triều lầy thụt, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi 
lại khó khăn phải chặt phát nhiều. 
- Tuyến đo qua vùng đồi núi cao 50  100m, vùng trồng cây công nghiệp, 
cây ăn quả, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát nhiều. 
- Tuyến đo qua vùng cây trồng dày đặc, không được phát, rừng khộp phủ 
kín 40% hoặc có nhiều bản làng phải đo gián tiếp. 



 
 



V 



- Vùng rừng núi cao 100 150m, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, hướng 
ngắm không thông suốt, phải chặt phát nhiều, từ tuyến đo men theo đồi 
núi dốc đứng, khu có đường mòn, đi lại phải leo trèo, có nhiều cây con, 
gai góc, vướng tầm ngắm. 
- Vùng rừng khộp dày đặc > 80% hoặc qua nhiều làng mạc, dày đặc cây 
trồng, cây công nghiệp cao, không được phát (cao su, cà phê …). 



VI - Vùng rừng núi cao trên 150m hoang vu, rậm rạp, có nhiều thú dữ, côn 
trùng độc hại, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại khó khăn. 
- Vùng rừng núi giang, nứa phủ dày, cây cối gai góc rậm rạp, đi lại khó 
khăn. 
- Vùng rừng nguyên sinh, rừng khộp dày gần 100%, vùng giáp biên giới 
có rừng khộp > 80%. 



 
 



 
  
  
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  115 



PHỤ LỤC 10 



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO MẶT CẮT Ở DƯỚI NƯỚC 
 



Cấp địa hình Đặc điểm địa hình 



I - Sông rộng dưới 100m, lòng sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm. 
- Hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại thuận tiện, không ảnh hưởng hướng 
ngắm. 



 
 



II 



- Sông rộng 101  300m, có bãi nổi hoặc công trình thủy công, nước chảy 
chậm hoặc                                               
chịu ảnh hưởng thủy triều. 
 - Bờ sông thấp, thoải đều, cây thưa, có ao hồ và ruộng nước, hướng ngắm 
ít bị che khuất. 



 
 



III 



- Sông rộng 301  500m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thủy triều, có 
nhiều bãi nổi và công trình thủy công, có sóng nhỏ. 
- Hai bờ sông có đồi thấp, cây cối vướng tầm ngắm phải chặt phát. 
- Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ: nước chảy mạnh, khó qua lại trên 
sông nước. 



 
 



IV 



- Sông rộng 501  1000m. 
- Sông có nước chảy xiết (< 1m/s), có ghềnh thác, suối sâu. 
- Hai bờ sông có núi cao, cây cối rậm rạp, vướng tầm ngắm, phải chặt 
phát nhiều. 
- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: nước chảy xiết. 



 
 



V 



- Sông rộng  > 1000m, có sóng cao, gió mạnh hoặc vùng ven biển. 
- Hai bờ là vùng dân cư hoặc khu công nghiệp hoặc vùng lầy thụt, mọc 
nhiều sú vẹt, vướng tầm ngắm, phải chặt phá nhiều. 
- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ : nước chảy xiết. 



 
 



 
 



  
  
  
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  116 



PHỤ LỤC 11 



PHÂN LOẠI KHÓ KHĂN CHO CÔNG TÁC SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH 
 



Loại khó 
khăn 



Đặc điểm 



1 - Vùng đồng bằng, trung du (đồi thấp) dân cư thưa (rải rác). Thủy hệ thưa 
(sông, mương ít, ao hồ rải rác). Hệ thống giao thông thưa thớt. Bình độ 
thưa, giãn cách trên 1mm. Thực phủ chủ yếu là lúa, màu tập trung từng 
khu vực. Ghi chú dễ vẽ và ít, trung bình 10-20 ghi chú trong 1dm2. 



 
 



II 



- Vùng đồng bằng, vùng chuyển tiếp đồng bằng với vùng đồi dân cư tương 
đối thưa. Mật độ đường sá, sông, mương trung bình. Bình độ đều, gián 
cách trên 0,3mm. Thực phủ gồm nhiều loại thực vật xen lẫn (lúa, màu, cây 
ăn quả,vườn ươm, rừng non...). Các yếu tố tương đối dày, trung bình 
1dm2 có 15-30 ghi chú. 



 
 



III 



- Vùng đồng bằng dân cư tập trung thành làng lớn, có thị trấn, thị xã. 
Vùng đồi, núi cao dân cư thưa (chỉ ở dọc suối, thung lũng). Sông ngòi là 
loại tự nhiên,đường sá thưa (chủ yếu là đường mòn). Đường bình độ 
không hoàn chỉnh, ngoằn nghèo, vụn vặt, cắt xẻ nhiều, vách đứng, núi 
đá... bình độ dày, dãn cách dưới 0,3mm. Thực phủ đơn giản, chủ yếu là 
rừng già. 



 
 



IV 



- Vùng ven biển, cửa sông nhiều bãi sú, vẹt và lạch thủy triều. Vùng đồng 
bằng dân cư tập trung (thành làng lớn), nhà cửa dày đặc. Vùng thành phố, 
khu công nghiệp lớn. Hệ thống giao thông, thuỷ hệ dày, phức tạp. Các yếu 
tố nét quá dày. Ghi chú nhiều, trung bình có trên 35 ghi chú 1dm2. 



 
 
 



 
 
 
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  117 



PHỤ LỤC 12 



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC  
ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN   



 



Cấp địa hình Đặc điểm địa hình 



I - Vùng đồng bằng chủ yếu ruộng màu khô ráo, thưa dân cư, quang đãng, 
đi lại dễ dàng, địa hình đơn giản.   
- Vùng bằng phẳng của thung lũng sông chảy qua vùng trung du đồi thấp 
dưới 20m, cây cỏ thấp dưới 0,5m đi lại dễ dàng. 



 
 



II 



- Vùng đồng bằng ruộng màu xen lẫn ruộng lúa nước không lầy lội, làng 
mạc thưa, có đường giao thông, mương máng, cột điện chạy qua khu đo.   
- Vùng bằng phẳng chân đồi, vùng đồi thoải dưới 20m, cỏ cây mọc thấp, 
không vướng  tầm ngắm, chân núi có ruộng cấy lúa, trồng màu, không lầy 
lội, đi lại thuận tiện. 



 
 



III 



- Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, vườn cây ăn quả, ao hồ, mương 
máng, cột điện.   
- Vùng thị trấn nhỏ, nhà cửa thưa, độc lập. 
- Vùng đồi sườn thoải, đồi cao dưới 30m, lác đác có bụi cây, lùm cây cao 
bằng máy, phải chặt phát, sườn đồi có ruộng trồng khoai, sắn, có bậc 
thang, địa hình ít phức tạp.   
- Vùng có lau sậy, có vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, độ chia cắt trung 
bình. 



 
 



IV 



- Vùng thị trấn, vùng ngoại vi thành phố lớn, thủ đô nhiều nhà cửa, vườn 
cây rậm rạp, có công trình nổi và ngầm, hệ thống giao thông thủy bộ, lưới 
điện cao, hạ thế, điện thoại phức tạp.   
- Vùng đồi núi cao dưới 50m xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng cây công 
nghiệp cao su, cà phê, sơn, bạch  đàn... khi đo không được chặt phát hoặc 
hạn chế việc phát, địa hình tương đối phức tạp.   
- Vùng bằng phẳng có nhiều vườn cây ăn quả không chặt phá được, nhiều 
bản làng, có rừng khộp bao phủ không quá 50%. 
- Vùng bãi thủy triều lầy lội, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm phải chặt phát. 



 
 



V 



- Vùng thị xã, thành phố, thủ đô, mật độ người và xe qua lại đông đúc, tấp 
nập, ảnh hưởng đến việc đo đạc, có công trình kiến trúc nổi và ngầm, hệ 
thống đường cống rãnh phức tạp. 
- Vùng đồi núi cao dưới 100m, cây cối rậm rạp núi đá vôi tai mèo lởm 
chởm, nhiều vách đứng, hay  hang động phức tạp. 



 
 



VI 



- Vùng rừng núi cao trên 100m cây cối rậm rạp hoang vu, hẻo lánh.   
- Vùng bằng phẳng cao nguyên nơi biên giới vùng khộp dày. 
- Vùng biên giới hải đảo xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hết sức phức tạp. 
- Vùng núi đá  vôi tai mèo lởm chởm, cheo leo nhiều thung lũng vực sâu, 
hang động, cây cối rậm rạp. 



 
 



 
  
  



PHỤ LỤC 13 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  118 



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC  
ĐO VẼ CHI TIẾT ĐỊA HÌNH DƯỚI NƯỚC   



 
Cấp địa hình Đặc điểm địa hình 



I  - Sông rộng dưới 50m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, lòng sông có 
nhiều  đoạn thẳng bằng, bờ sông thấp thoải đều.  
- Bờ hai bên có bãi hoa màu, ruộng, nhà cửa thưa thớt, chiếm 10-15% diện 
tích, cây cối thấp, thưa (khi đo không phải phát).   



 
 



II 



- Sông rộng từ dưới 100m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, gợn sóng có 
bãi nổi hoặc công trình thủy công, chịu ảnh hưởng của thủy  triều.  
- Hai bờ sông thấp thoải đều, cây thưa, diện tích ao hồ ruộng nước, làng 
mạc chiếm từ  < 30%. 



 
 



III 



- Sông rộng dưới 300m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thủy triều, có nhiều 
bãi nổi hoặc công trình  thủy công, có sóng nhỏ. 
- Hai bờ sông có núi thấp, cây cối dày, diện tích ao hồ, đầm lầy, làng mạc 
chiếm từ  < 40%. 
- Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ. Nước chảy mạnh, khó qua lại trên 
sông nước. 



 
 



IV 



-  Sông rộng < 500m. Sóng gió trung bình. Sông có thác gềnh, suối  sâu, 
bờ dốc đứng  sóng cao, gió mạnh. Diện tích ao, hồ, đầm lầy, làng mạc 
chiếm trên 50%, có bến cảng lớn đang hoạt động.   
- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ. Nước chảy xiết, thác ghềnh. 



 
 



V 



-  Sông rộng dưới 1000m, sóng cao, gió lớn hoặc ven biển.  
- Bờ sông có đồi núi, ao hồ đầm lầy đi lại khó khăn, cây cối che khuất có 
nhiều làng mạc, đầm hồ chiếm 70%. 
- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ. Nước chảy xiết, sóng cao. 



 
 



VI 



- Sông rộng > 1000m, sóng cao nước chảy xiết (< 2m/s). Dải biển cách bờ 
không quá 5km, nếu có đảo chắn thì không quá 5km. 
- Vùng biển quanh đảo, cách bờ đảo không quá 5km.   
- Khi đo địa hình cấp V vào mùa lũ. Nước chảy xiết, sóng cao. 



 
 



 
 
 



 
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  119 



PHỤ LỤC 14 



BẢNG PHÂN CẤP PHỨC TẠP ĐỊA CHẤT THEO YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG 
CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH 



 
TT Cấp I II III 



 
 
 
 
1 



 
 
 
 



Cấu tạo 
địa chất 



- Sản trạng nằm ngang 
hoặc rất thoải ( 10o) 
-Địa tầng đã được 
nghiên cứu kỹ. 
- Tầng đánh dấu rõ ràng. 
- Nham thạch ổn định. 
- Có thể gặp đá phún 
xuất. 



- Uốn nếp đứt gãy thể 
hiện rõ địa tầng phức 
tạp, ít được nghiên cứu. 
- Tầng đánh dấu thể 
hiện không rõ ràng. 
- Thạch học và nham 
thạch tương đối không 
bền vững. 
- Có đá macma nhưng 
phân bố hẹp. 



- Uốn nếp phức tạp 
nhiều đứt gãy. 
- Đá macma biến chất 
phát triển mạnh phân 
bố không rộng rãi. 
- Địa tầng phức tạp và 
ít được nghiên cứu. 
- Nham thạch đổi 
nhiều thạch học đa 
dạng. 



 
 
2 



 
 



Địa hình 
địa mạo 



- Các dạng địa hình bào 
mòn bóc trụi. 
- Xâm thực bồi đắp dễ 
nhận biết. 



- Dạng địa hình xâm 
thực bồi đắp. 
- Có nhiều thềm nhưng 
thể hiện không rõ, hiện 
tượng địa chất vật lý 
mới phát triển phân bố 
không rộng. 



- Các dạng địa mạo 
khó nhận biết. 
- Các hiện tượng địa 
vật lý Karst, trượt lở, 
phát triển rộng và 
nghiêm trọng. 



 
3 



 
Địa chất 



vật lý 



- Các hiện tượng địa 
chất vật lý không có ảnh 
hưởng. 
- Quy mô nhỏ hẹp. 



- Hiện tượng địa chất 
vật lý phát triển mạnh 
nhưng không rõ ràng. 
 



- Các hiện tượng địa 
chất vật lý phát triển 
mạnh. 
- Quy mô lớn và phức 
tạp. 



 
 
 
 
4 



 
 
 
 



Địa chất 



- Nước trong tầng là ưu 
thế ổn định theo bề dày 
và diện phân bố. 
- Nước dưới đất nằm 
trong các lớp đồng nhất 
về nham tính. 
- Thành phần hóa học 
của nước dưới đất khá 
đồng nhất. 



- Tầng chứa nước dạng 
vữa chiếm ưu thế và 
không ổn định cả chiều 
rộng lẫn chiều dày. 
- Nước dưới đất nằm 
trong khối đá kết tinh, 
đồng nhất, trong đá gốc 
có nham thay đổi và 
trong hình nón bổi tích. 



- Quan hệ địa chất 
thủy văn giữa các 
vùng chứa nước với 
nhau và quan hệ giữa 
các tầng chứa nước và 
nước tràn mặt phức 
tạp. 
- Thành phần hóa học 
biến đổi nhiều. 



 
 
5 



 
Mức độ 
lộ của  
đá gốc 



- Đá gốc lộ nhiều các 
biệt mới có chỗ bị phủ 
mà phải đào hố thăm dò. 



- Đá gốc ít lộ chỉ gặp ở 
dạng địa hình đặc biệt 
(bờ sông, suối, vách 
núi) phải đào hố thăm 
dò. 



- Đá gốc ít lộ hầu hết 
bị che phủ, phải đào 
hố rãnh, dọn sạch mới 
nghiên cứu được. 



 
6 



 
Điều 
kiện 
giao 



thông 



- Địa hình ít bị phân cắt 
đồi núi thấp, giao thông 
thuận tiện. 



- Địa hình phân cắt đồi 
núi cao, giao thông ít 
thuận tiện. 



- Địa hình phân cắt 
nhiều 50% diện tích 
khảo sát là rừng rậm, 
đầm lầy. 
- Giao thông khó 
khăn. 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



  120 



Bảng quy định số điểm cho mỗi yếu tố ảnh hưởng 
 
 



TT Yếu tố ảnh hưởng ĐVT Cấp phức tạp địa chất công trình 
   I II III 



1 
2 
3 
4 
5 
6 



Cấu tạo địa chất 
Địa hình địa mạo 
Địa chất vật lý 
Địa chất thủy văn 
Mức độ lộ của đá gốc 
Giao thông trong vùng 



điểm 
- 
- 
- 
- 
- 



1 
1 
1 
1 
1 
1 



2 
2 
2 
2 
2 
2 



3 
3 
3 
3 
3 
3 



 



 



Bảng quy định cấp phức tạp địa chất cho mỗi vùng khảo sát 



 



TT Cấp phức tạp ĐVT Tổng số điểm 



1 
2 
3 



Cấp I 
Cấp II 
Cấp III 



điểm 
- 
- 



9 
10 - 14 
15 – 18 



 
 
 
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 



 121 



ĐỊNH MỨC BỔ SUNG 



CÔNG TÁC KHẢO SÁT CÁC CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG 
 
CT.00200  Khảo sát tuyến đường ô tô làm mới và đường cũ nâng cấp 
 
CT.00210  Khảo sát tuyến đường ô tô làm mới và đường cũ nâng cấp bước dự án  
                   khả thi 
1. Thành phần công việc : 
- Nhận nhiệm vụ, tập hợp thu thập, nghiên cứu tài liệu, đi thăm tuyến, lập đề cương và 
phương án khảo sát, chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu. 
- Khảo sát chọn tuyến, khảo sát chi tiết phương án kiến nghị về tuyến, thủy văn, địa chất dọc 
tuyến, điều tra kinh tế dân sinh. 
- Tính vẽ, viết thuyết minh, lập hồ sơ, kiểm tra, nghiệm thu, can in hồ sơ và bàn giao. 



2. Điều kiện áp dụng : 
- Cấp địa hình: Theo bảng phân cấp địa hình 6 cấp (phụ lục). 
- Định mức tính cho đường cấp 4 và địa hình cấp 3. Còn các cấp đường và địa hình khác áp 
dụng hệ số. 



3. Những công việc chưa tính trong định mức : 
- Định mức lập lưới khống chế mặt bằng các loại từ đường chuyền cấp 2 trở lên, lưới khống 
chế độ cao từ thủy chuẩn kỹ thuật trở lên. 
- Thời gian chuyển quân ngoài tuyến của tổ khảo sát. 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 



 122 



4. Bảng định mức : 
Đơn vị tính: 1km 



Đường cấp 4 và địa hình cấp 3 



Thành phần hao phí 
Đơn 



vị  
Điều 
tra 



kinh tế 



Khảo 
sát 



tuyến 



Khảo 
sát địa 
chất 



K.sát 
thủy 
văn 



Cộng 



Vật liệu:       



Cọc gỗ 4x4x40 cái  20 3 2 25 
Cọc gỗ 5x5x40 -  5 - - 5 
Đinh 3cm kg  0,3 - - 0,3 



Sổ đo các loại quyển  6 2 1 9 
Xi măng PC30 kg  10 - - 10 
Sơn các loại kg  1 0,3 - 1,3 



Xăng lít  3 3 4 10 
Dầu mỡ phụ kg  0,1 0,1 0,14 0,34 
Paraphin kg  - - 0,5 0,5 



Giấy kẻ ly tờ  2 1 0,5 3,5 
Giấy crôki tờ  1 1 0,5 2,5 
Giấy bóng can m  1 1 0,5 2,5 
Giấy viết tập  3 1 1 5 



Vật liệu khác %  10 10 10 10 
Nhân công:       
Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7 công 5,7 23,8 11,4 9,3 50,2 



Máy thi công:       
Máy kinh vĩ THEO 020 ca  3,44 0,4 0,8 4,64 
Máy thủy bình NI030 -  3,44 0,4 0,8 4,64 
Máy kinh vĩ THEO 010 -  1,6 - - 1,6 



Máy khoan tay -  - 1,6 - 1,6 
Máy bộ đàm -  6,4 - 1,6 8 
Xe chuyên dùng -  0,08 0,08 0,04 0,2 



Máy khác %  5 5 5 5 



  1 2 3 4 5 
 



 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 



 123 



5. Bảng hệ số theo cấp đường khi khảo sát xây dựng cho đường khác cấp IV 
 



Cấp đường 
STT Thành phần chi phí 



VI V IV III II I 



1 
2 
3 



Chi phí vật liệu 
Chi phí nhân công 
Chi phí máy 



0,9 
0,75 
0,75 



0,95 
0,85 
0,85 



1 
1 
1 



1,05 
1 



1,1 



1,15 
1,2 
1,2 



1,25 
1,3 
1,3 



  1 2 3 4 5 6 
 
 
6. Bảng hệ số theo cấp địa hình khi khảo sát ở địa hình khác cấp III 
 



Cấp địa hình 
STT Thành phần chi phí 



I II III IV V VI 



1 
2 
3 



Chi phí vật liệu 
Chi phí nhân công 
Chi phí máy 



0,8 
0,85 
0,8 



0,9 
0,89 
0,9 



1 
1 
1 



1,1 
1,13 
1,1 



1,25 
1,38 
1,2 



1,35 
1,65 
1,35 



  1 2 3 4 5 6 
 
 
 
CT.00220  Khảo sát đường ô tô bước thiết kế kỹ thuật 
1. Thành phần công việc : 
- Nhận nhiệm vụ, tập hợp thu thập, nghiên cứu tài liệu, thăm tuyến, lập đề cương và phương 
án khảo sát, chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu. 
- Khảo sát chọn tuyến, khảo sát chi tiết phương án kiến nghị về tuyến, điều tra kinh tế. 



2. Điều kiện áp dụng : 
- Cấp địa hình: Theo bảng phân cấp địa hình 6 cấp (phụ lục). 
- Định mức tính cho đường cấp 4 và địa hình cấp 3. Còn các cấp đường và địa hình khác áp 
dụng hệ số. 



3. Những công việc chưa tính trong định mức : 
- Định mức lập lưới khống chế mặt bằng các loại từ đường chuyền cấp 2 trở lên, lưới khống 
chế độ cao từ thủy chuẩn kỹ thuật trở lên. 
- Khoan địa chất đường kính ≥ 91mm khi có yêu cầu đặc biệt trên tuyến. 
- Khảo sát điều tra các mỏ vật liệu và khảo sát đường từ mỏ vật liệu đến tuyến đường. 
- Thời gian chuyển quân ngoài tuyến của tổ khảo sát. 



 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 



 124 



4. Bảng định mức : 
Đơn vị tính: 1km 



Đường cấp 4 và địa hình cấp 3 



Thành phần hao phí 
Đơn 



vị  
Điều 
tra 



kinh tế 



Khảo 
sát 



tuyến 



Khảo 
sát địa 
chất 



K.sát 
thủy 
văn 



Cộng 



Vật liệu:       



Cọc gỗ 4x4x40cm cái  40 4 10 54 
Cọc gỗ 5x5x40cm -  15  4 19 
Cọc bê tông 8x8x60cm -  5   5 



Đinh 3cm kg  1  0,2 1,2 
Xi măng PC30 kg  50  10 60 
Sơn các loại kg  1,5 0,4 0,2 2,1 



Xăng lít  3 5 3 11 
Dầu mỡ phụ kg  0,1 0,2 0,1 0,4 
Paraphin kg   1  1 



Sổ đo các loại quyển  12 2 4 18 
Giấy kẻ ly tờ  4 1 2 7 
Giấy crôki tờ  1 0,5 1 2,5 
Giấy bóng can m  2 0,5 1,5 4 



Giấy viết tập  5 2 2 9 
Vật liệu khác %  10 10 10 10 
Nhân công:       



Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7 công 5,1 53,8 38,6 30,1 127,6 
Máy thi công:       
Máy kinh vĩ THEO 020 ca  7,12 0,8 1,6 9,52 
Máy thủy bình NI030 -  7,12 0,8 1,6 9,52 



Máy kinh vĩ THEO 010 -  3,6 - - 3,6 
Máy khoan RA-50 -  - 2,8 - 2,8 
Máy bộ đàm -  12 - 3,2 15,2 



Xe chuyên dùng -  0,08 0,08 0,08 0,24 
Máy khác %  5 5 5 5 



  1 2 3 4 5 
 



 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 



 125 



 
5. Bảng hệ số theo cấp đường khi khảo sát xây dựng cho đường khác cấp IV 



Cấp đường 
STT Thành phần chi phí 



VI V IV III II I 



1 
2 
3 



Chi phí vật liệu 
Chi phí nhân công 
Chi phí máy 



0,9 
0,8 
0,8 



0,95 
0,9 
0,9 



1 
1 
1 



1,05 
1,1 
1,1 



1,15 
1,2 
1,2 



1,25 
1,35 
1,3 



  1 2 3 4 5 6 
 
6. Bảng hệ số theo cấp địa hình khi khảo sát ở địa hình khác cấp III 



Cấp địa hình 
STT Thành phần chi phí 



I II III IV V VI 



1 



2 
3 



Chi phí vật liệu 



Chi phí nhân công 
Chi phí máy 



0,85 



0,89 
0,85 



0,92 



0,93 
0,92 



1 



1 
1 



1,1 



1,1 
1,08 



1,25 



1,23 
1,16 



1,35 



1,38 
1,3 



  1 2 3 4 5 6 
 
CT.00230  Khảo sát đường ô tô bước bản vẽ thi công 
1. Thành phần công việc : 
- Nhận nhiệm vụ, nghiên cứu tài liệu khảo sát trên phương án tuyến được duyệt bước 
TKKT. 
- Lập đề cương khảo sát bước bản vẽ thi công. Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật liệu, khôi 
phục bổ sung chi tiết hóa, chính xác cao hơn về tuyến, thủy văn dọc tuyến, địa chất dọc 
tuyến, các đoạn tuyến có cải sửa làm mới toàn bộ, điều tra nguồn nguyên vật liệu và đường 
chuyên chở tới công trình xây dựng, điều tra chi tiết chính xác ruộng đất nhà cửa công trình 
phải đền bù khi xây dựng tuyến đường. 
- Tính vẽ, thuyết minh các tài liệu khảo sát, lập hồ sơ, kiểm tra, nghiệm thu, can in xuất hồ 
sơ và bàn giao. 



2. Điều kiện áp dụng : 
- Cấp địa hình: Theo bảng phân cấp địa hình 6 cấp (phụ lục). 
- Định mức tính cho đường cấp 4 và địa hình cấp 3. Còn các cấp đường và địa hình khác áp 
dụng hệ số. 



3. Những công việc chưa tính trong định mức : 
- Như bước TKKT. 
- Trong định mức lao động mới chỉ tính việc đóng cọc tim đường và đảm bảo việc giao cọc 
cho bên A trong thời gian 3 tháng kể từ khi nghiệm thu bàn giao hồ sơ. Nếu phải đóng các 
cọc khác và quá thời gian trên thì được tính thêm. 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 



 126 



4. Bảng định mức : 
Đơn vị tính: 1km 



Đường cấp 4 và địa hình cấp 3 



Thành phần hao phí 
Đơn 



vị  
Điều 
tra 



kinh tế 



Khảo 
sát 



tuyến 



Khảo 
sát địa 
chất 



K.sát 
thủy 
văn 



Cộng 



Vật liệu:       



Cọc gỗ 4x4x40cm cái  44 5 11 54 
Cọc gỗ 5x5x40cm -  11  7 19 
Cọc bê tông 8x8x60cm -  15  4 5 



Đinh 3cm kg  1,1  0,3 1,2 
Xi măng PC30 kg  200  20 60 
Sơn các loại kg  1,6 0,3 0,5 2,1 



Xăng lít  3 6 3 11 
Dầu mỡ phụ kg  0,1 0,2 0,1 0,4 
Paraphin kg   1  1 



Sổ đo các loại quyển  17 2 5 18 
Giấy kẻ ly tờ  5 1 2,5 7 
Giấy crôki tờ  2,5  2,5 2,5 
Giấy bóng can m  2,5 0,6 1,8 4 



Giấy viết tập  2 1 1 9 
Vật liệu khác %  10 10 10 10 
Nhân công:       



Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7 công 5,4 49 25,3 8,6 127,6 
Máy thi công:       
Máy kinh vĩ THEO 020 ca  7,12 0,8 1,6 9,52 
Máy thủy bình NI030 -  7,12 0,8 1,6 9,52 



Máy kinh vĩ THEO 010 -  3,6 - - 3,6 
Máy khoan RA-50 -  - 2,8 - 2,8 
Máy bộ đàm -  12 - 3,2 15,2 



Xe chuyên dùng -  0,08 0,08 0,08 0,24 
Máy khác %  5 5 5 5 



  1 2 3 4 5 
 



 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 



 127 



 
5. Bảng hệ số theo cấp đường khi khảo sát xây dựng cho đường khác cấp IV 
 



Cấp đường 
STT Thành phần chi phí 



VI V IV III II I 



1 



2 
3 



Chi phí vật liệu 



Chi phí nhân công 
Chi phí máy 



0,9 



0,8 
0,8 



0,95 



0,9 
0,9 



1 



1 
1 



1,05 



1,1 
1,1 



1,15 



1,2 
1,2 



1,25 



1,35 
1,3 



  1 2 3 4 5 6 
 
 
6. Bảng hệ số theo cấp địa hình khi khảo sát ở địa hình khác cấp III 
 



Cấp địa hình 
STT Thành phần chi phí 



I II III IV V VI 



1 



2 
3 



Chi phí vật liệu 



Chi phí nhân công 
Chi phí máy 



0,85 



0,86 
0,85 



0,92 



0,91 
0,92 



1 



1 
1 



1,1 



1,1 
1,08 



1,25 



1,25 
1,16 



1,35 



1,42 
1,3 



  1 2 3 4 5 6 
 
 
 
CT.00240  Khảo sát đường hiện có 
CT.00241  Khảo sát đăng ký đường cũ (đang khai thác)  
1. Thành phần công việc : 
- Nhận nhiệm vụ, đi thăm tuyến, lập đề cương khảo sát, chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật 
liệu. 
- Đo trắc dọc, trắc ngang tuyến, điều tra tình trạng nền, mặt đường hư hỏng (nứt, lún, ổ gà, 
sụt lở...) trên tuyến, khả năng sử dụng để tiến hành duy tu, bảo dưỡng. Điều tra dọc tuyến về 
dân cư, ngập lụt... 
- Tính, vẽ, thuyết minh các tài liệu khảo sát, điều tra, kiểm tra nghiệm thu, can in lập hồ sơ. 



2. Điều kiện áp dụng : 
- Cấp địa hình: Theo bảng phân cấp địa hình 6 cấp (phụ lục). 
- Định mức tính cho đường cấp 4 và địa hình cấp 3. Còn các cấp đường và địa hình khác áp 
dụng hệ số. 



3. Những công việc chưa tính trong định mức : 
- Thí nghiệm mẫu đất, đá để xác định chỉ tiêu Eo. 
- Chuyển quân từ trụ sở cơ quan đến công trình và ngược lại. 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 



 128 



4. Bảng định mức : 
Đơn vị tính: 1km 



Thành phần hao phí Đơn vị  
Đường cấp 4 và 
địa hình cấp 3 



Vật liệu:   



Cọc gỗ 4x4x40cm cái 22,5 
Cọc gỗ 5x5x40cm - 4,5 
Đinh 3cm kg 0,27 



Xi măng PC30 kg 9 
Sơn các loại kg 1,17 
Xăng lít 9 



Dầu mỡ phụ kg 0,2 
Paraphin kg 0,45 
Giấy kẻ ly tờ 3,15 



Giấy crôki tờ 2,25 
Giấy bóng can m 2,25 
Giấy viết tập 4,5 
Vật liệu khác % 10 



Nhân công:   
Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7 công 17,6 
Máy thi công:   



Máy kinh vĩ THEO 020 ca 2 
Máy thủy bình NI030 - 2 
Máy kinh vĩ THEO 010 - 0,96 
Ống nhòm - 2 



Xe chuyên dùng - 0,04 
Máy khác % 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 



 129 



5. Bảng hệ số theo cấp đường khi khảo sát xây dựng cho đường khác cấp IV 
 



Cấp đường 
STT Thành phần chi phí 



VI V IV III II I 



1 
2 
3 



Chi phí vật liệu 
Chi phí nhân công 
Chi phí máy 



0,9 
0,73 
0,8 



0,95 
0,77 
0,8 



1 
1 
1 



1,05 
1,36 
1,2 



1,15 
1,77 
1,4 



1,25 
2,18 
1,6 



  1 2 3 4 5 6 
 
 
6. Bảng hệ số theo cấp địa hình khi khảo sát ở địa hình khác cấp III 
 



Cấp địa hình 
STT Thành phần chi phí 



I II III IV V VI 



1 
2 
3 



Chi phí vật liệu 
Chi phí nhân công 
Chi phí máy 



0,8 
0,73 
0,9 



0,9 
0,86 
0,95 



1 
1 
1 



1,1 
1,18 
1,1 



1,25 
1,36 
1,2 



1,35 
1,55 
1,3 



  1 2 3 4 5 6 
 
 
 
CT.00251  Khảo sát nền mặt đường  
1. Thành phần công việc : 
- Đi thăm tuyến lập đề cương khảo sát, chỉ đạo hướng dẫn, chuẩn bị máy móc, dụng cụ vật 
liệu. 
- Phân đoạn và xác định vị trí điểm khảo sát, tiến hành kích ép thí nghiệm hoặc đào hố thăm 
dò nền mặt đường, mạch nước ngầm. 
- Tính vẽ, viết báo cáo kết quả khảo sát điều tra, kiểm tra chỉnh lý lập hồ sơ can in và bàn 
giao. 



2. Điều kiện áp dụng : 
- Cấp địa hình: Theo bảng phân cấp địa hình 6 cấp (phụ lục). 
- Định mức tính cho đường cấp 4 và địa hình cấp 3. Còn các cấp đường và địa hình khác áp 
dụng hệ số. 



3. Những công việc chưa tính trong định mức : 
- Thí nghiệm mẫu đất, đá để xác định chỉ tiêu Eo. 
- Chuyển quân từ trụ sở cơ quan đến công trình và ngược lại. 



 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 



 130 



4. Bảng định mức : 
Đơn vị tính: 1km 



Thành phần hao phí Đơn vị  
Đường cấp 4 và 
địa hình cấp 3 



Vật liệu:   



Cọc gỗ 4x4x40cm cái 32,4 
Cọc gỗ 5x5x40cm - 9,6 
Cọc bê tông 8x8x60cm - 8,4 



Đinh 3cm kg 0,72 
Xi măng PC30 kg 72 
Sơn các loại kg 1,26 



Xăng lít 7 
Dầu mỡ phụ kg 0,2 
Paraphin kg 0,6 



Sổ đo các loại quyển 13 
Giấy kẻ ly tờ 4,2 
Giấy crôki tờ 3 
Giấy bóng can m 2,4 



Giấy viết tập 5,4 
Vật liệu khác % 10 
Nhân công:   



Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7 công 17,6 
Máy thi công:   
Máy thủy bình NI030 ca 1,76 
Ô tô tải (có chất tải) - 1,76 



Bộ cần Benkenman - 1,76 
Máy khác % 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 



 131 



5. Bảng hệ số theo cấp đường khi khảo sát xây dựng cho đường khác cấp IV 
 



Cấp đường 
STT Thành phần chi phí 



VI V IV III II I 



1 
2 
3 



Chi phí vật liệu 
Chi phí nhân công 
Chi phí máy 



0,9 
0,85 
0,9 



0,95 
0,87 
0,9 



1 
1 
1 



1,05 
1,18 
1,13 



1,15 
1,36 
1,36 



1,25 
1,68 
1,63 



  1 2 3 4 5 6 
 
 
6. Bảng hệ số theo cấp địa hình khi khảo sát ở địa hình khác cấp III 
 



Cấp địa hình 
STT Thành phần chi phí 



I II III IV V VI 



1 
2 
3 



Chi phí vật liệu 
Chi phí nhân công 
Chi phí máy 



0,85 
0,7 
0,9 



0,92 
0,8 
0,95 



1 
1 
1 



1,1 
1,09 
1,1 



1,25 
1,27 
1,2 



1,35 
1,45 
1,3 



  1 2 3 4 5 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 



 132 



CT.00400  Công tác đo vẽ cầu cũ 
1. Thành phần công việc : 
- Nhận nhiệm vụ, nghiên cứu, hướng dẫn, chuẩn bị máy, dụng cụ vật liệu. 
- Đo vẽ mố, trụ, dầm cầu theo 3 chiều (chính diện, bình diện, trắc diện) phần lộ thiên của 
từng phần và toàn cầu. 
- Tính vẽ bình diện chính diện toàn cầu theo kiểu bố trí chung, 3 mặt cắt dầm cầu và các chi 
tiết bị hư hỏng. 
- Thuyết minh, lập hồ sơ, kiểm tra nghiệm thu bàn giao. 



2. Bảng định mức : 
Đơn vị tính: 1 cầu 



Thành phần hao phí Đơn vị  
Cầu nhỏ  



(chiều dài cầu L < 
25m) 



Cầu trung  
(một nhịp có L < 



40m) 
Vật liệu:    



Giấy kẻ ly tờ 1 1 
Giấy crôki tờ 1 1 
Giấy bóng can m 1 1 



Giấy viết tập 1 1 
Vật liệu khác % 10 10 
Nhân công:    



Cấp bậc thợ bình quân 4,5/7 công 14 21 
Máy thi công:    
Máy kinh vĩ THEO 020 ca 1 1 



Máy thủy bình NI030 - 1 1 
Máy kinh vĩ THEO 010 - 1 1 
Ống nhòm - 1 1 
Máy khác % 5 5 



  1 2 
 



3. Điều kiện áp dụng : 
- Chiều dài cầu : tính từ đuôi mố đến đuôi mố. 
- Áp dụng cho cầu đường ô tô ≤  khổ 7 và cầu đường sắt đơn. 
- Cầu trung có chiều dài ≤ 40m một nhịp. 
 



4. Các điều kiện được áp dụng giá nhân với hệ số K : 



- Khổ cầu từ 8 ÷ 12m K = 1,15 
- Khổ cầu từ 12 ÷ 15m; cầu đường sắt đôi K = 1,3 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 



 133 



- Khổ cầu từ trên 15m K = 1,5 
- Cầu trung L > 40m và có 2 nhịp K = 1,5 
- Cầu trung L > 40m và có 3 nhịp K = 2 
- Cầu cao > 10m, lòng sông đá lởm chởm nguy hiểm K = 1,2 
- Cầu dàn thép được nhân với hệ số  K = 1,2 
- Nếu điều kiện được áp dụng nhiều hệ số một lúc thì giá nhân với tích các hệ số đó. 
 
5. Những công việc chưa tính trong đơn giá : 
Các chi phí ghi tại điểm 6 phần I (Quy định và hướng dẫn chung – Tập đơn giá KSXD 
chuyên ngành giao thông vận tải). 
 
 
CT.00500  Xác định vị trí, tọa độ - cao độ các điểm 
1. Thành phần công việc : 
- Nhận nhiệm vụ, lập phương án, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị. 
- Định vị các điểm khoan, xuyên ... từ cao độ, tọa độ thiết kế ra thực địa. 
- Kiểm tra đo đạc vị trí thực (cao độ, tọa độ). 
- Tính toán cao độ, tọa độ của vị trí xác định đưa vào bản vẽ thiết kế. 
- Hoàn chỉnh hồ sơ, viết báo cáo, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao. 



2. Điều kiện áp dụng : 
- Cấp địa hình: Theo phụ lục 09, 10. 
- Khi xác định vị trí các điểm ở dưới nước đơn giá chưa tính đến chi phí (VL, NC, M) cho 
các kết cấu phương tiện nổi (chi phí lắp ghép, thuê bao phương tiện nổi như tàu,  thuyền, 
phao, phà, xà lan ...). 
 
CT.00510  Trên cạn 



Đơn vị tính: 10 điểm đo 



Cấp địa hình 
Thành phần hao phí Đơn 



vị  I II III IV V VI 
Vật liệu:        
Sổ đo quyển 1 1 1,2 1,2 1,5 1,5 
Tre cây cây 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Sơn trắng + đỏ kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Vật liệu khác % 5 5 5 5 5 5 
Nhân công:        
Cấp bậc thợ bình quân 4/7 công 13,6 14,4 15,2 16,8 23,2 32 
Máy thi công:        
Máy kinh vĩ THEO 010 ca 1,2 1,36 1,52 1,68 2 2,56 
Máy thủy bình NI030 - 0,4 0,48 0,56 0,68 0,96 1,2 
  1 2 3 4 5 6 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








 



 



 



 134 



CT.00520  Dưới nước 
Đơn vị tính: 10 điểm đo 



Cấp địa hình 
Thành phần hao phí Đơn 



vị  I II III IV V VI 
Vật liệu:        
Sổ đo quyển 1 1 1,2 1,2 1,5 1,5 
Tre cây cây 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Sơn trắng + đỏ kg 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 0,3 
Vật liệu khác % 5 5 5 5 5 5 
Nhân công:        
Cấp bậc thợ bình quân 4/7 công 17,68 18,72 19,76 21,84 30,16 41,6 
Máy thi công:        
Máy kinh vĩ THEO 010 ca 1,56 1,77 1,98 2,18 2,44 3,33 
Máy thủy bình NI030 - 0,52 0,62 0,73 0,88 1,25 1,59 
  1 2 3 4 5 6 
 
 



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/








Mã hiệu Nội dung Trang



Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng 1
Bảng giá vật liệu 4
Bảng đơn giá nhân công 10
Bảng giá ca máy và thiết bị 11



CA.00000 Chương 1 : Công tác đào đất đá bằng thủ công để lấy mẫu thí nghiệm 13
CB.00000 Chương 2 : Công tác thăm dò địa vật lý 16
CC.00000 Chương 3 : Công tác khoan 29
CD.00000 Chương 4 : Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan 39
CE.00000 Chương 5 : Công tác thí nghiệm tại hiện trường 40
CF.00000 Chương 6 : Công tác đo vẽ lập lưới khống chế mặt bằng 54
CG.00000 Chương 7 : Công tác đo khống chế độ cao 59
CH.00000 Chương 8 : Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình 61
CI.00000 Chương 9 : Công tác số hóa bản đồ 72
CK.00000 Chương 10 : Công tác đo vẽ bản đồ 76



Chương bổ sung: Công tác khảo sát các công trình giao thông 91
Phụ lục 104



Định mức bổ sung: Công tác khảo sát các công trình giao thông 121
Mục lục 135



MỤC LỤC



135



dutoanf1.com
.vn



Phần mềm dự toán F1





https://dutoanf1.com.vn/





						2018-07-19T13:40:38+0700


			F1 TECH JOINT STOCK COMPANY


			Tac gia: Du toan F1

















