	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC NINH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 137/QĐ-UBND
	Bắc Ninh, ngày 19 tháng 4 năm 2023


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC BAN HÀNH QUY TRÌNH VẬN HÀNH CÁC CỐNG DƯỚI ĐÊ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC NINH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013;

Căn cứ Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

Căn cứ Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp & PTNT quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT;
Căn cứ Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 206/TTr-SNN-CCTL ngày 22/02/2023 về việc ban hành Quy trình vận hành công trình cống dưới đê.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy trình vận hành công trình các cống dưới đê.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh; các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- UB MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: LĐVP, cổng TT ĐT;
- Lưu: VT, NN.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vương Quốc Tuấn


QUY TRÌNH
VẬN HÀNH CÁC CỐNG DƯỚI ĐÊ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh)
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Cơ sở pháp lý

Mọi hoạt động có liên quan đến quản lý, khai thác và bảo vệ công trình cống dưới đê đều phải tuân thủ theo:

1. Luật

- Luật Đê điều số 79/2006/QH11 ngày 29/11/2006 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14 ngày 19/6/2017 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Phòng, chống thiên tai số 33/2013/QH13 ngày 19/6/2013 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều số 60/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Khí tượng Thủy văn số 90/2015/QH13 ngày 23/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

2. Nghị định, thông tư, quyết định

- Nghị định số 113/2007/NĐ-CP ngày 28/06/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đê điều;

- Nghị định số 67/2018/NĐ-CP ngày 14/5/2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi;

- Nghị định số 66/2021/NĐ-CP ngày 06/7/2021 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều;

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số nội dung về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng;

- Nghị định số 03/2022/NĐ-CP ngày 6/01/2022 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng chống thiên tai; thủy lợi, đê điều;

- Nghị định số 38/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quy định chi tiết một số điều của Luật Khí tượng thủy văn;

- Nghị định số 129/2017/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi;

- Thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT ngày 15/5/2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết một số điều của Luật Thủy lợi; Thông tư số 03/2022/TT-BNNPTNT ngày 16/6/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 05/2018/TT-BNNPTNT;
- Thông tư số 05/2019/TT-BNNPTNT ngày 02/5/2019 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Quy định chế độ, quy trình bảo trì tài sản kết cấu hạ tầng thuỷ lợi;

- Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31/01/2020 cùa Thủ tướng Chính phủ về việc Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước;

- Quyết định số 18/2021/QĐ-TTg ngày 22/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về dự báo, cảnh báo, truyền tin thiên tai và cấp độ rủi ro thiên tai;

3. Các quy chuẩn, tiêu chuẩn

- QCVN 04:05:2012/BNNPTNT: Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia - Công trình thủy lợi - Các quy định chủ yếu về thiết kế;

- TCVN 8412:2020 Công trình thủy lợi - Hướng dẫn lập quy trình vận hành;

- TCVN 8643:2020 Công trình thủy lợi - Cấp hạn hán đối với nguồn nước tưới và cây trồng được tưới;

- TCVN 8304:2009 Công tác thủy văn trong hệ thống thủy lợi; 

Và các văn bản hiện hành khác có liên quan.

Điều 2. Nguyên tắc vận hành công trình cống dưới đê
1. Nguyên tắc chung

a) Cống chỉ được vận hành theo đúng nhiệm vụ đã quy định theo Quy trình vận hành được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

b) Trong trường hợp phải sử dụng cống với các chỉ tiêu cao hơn chỉ tiêu thiết kế hoặc điều chỉnh chức năng nhiệm vụ của công trình thì cơ quan quản lý vận hành phải tiến hành tính toán, đánh giá khả năng đáp ứng của công trình theo các chỉ tiêu điều chỉnh để đảm bảo an toàn. Việc điều chỉnh phải tham vấn ý kiến của cơ quan tư vấn kỹ thuật (nếu cần) và được cơ quan quản lý cấp trên chấp thuận - phê duyệt, mới được cho công trình làm việc theo các chỉ tiêu, chức năng điều chỉnh.

c) Trường hợp bất thường ngoài quy trình vận hành đã được phê duyệt, như xảy ra các tình huống thiên tai bất thường (bão, lũ lớn, ngập úng,…) vượt quá tần suất và cấp thiết kế công trình, thì đơn vị quản lý vận hành phải tham mưu, báo cấp thẩm quyền quyết định về vận hành công trình trong thời điểm hiện tại.

d) Trong quá trình sử dụng cống nếu xảy ra sự cố, người quản lý phải tìm mọi biện pháp xử lý và báo cáo khẩn cấp lên cơ quan quản lý cấp trên và chính quyền địa phương sở tại để tìm biện pháp giải quyết cấp bách, kịp thời.

e) Đơn vị, cá nhân được giao nhiệm vụ quản lý vận hành cống có trách nhiệm quyền hạn quản lý cống theo quy trình, quy định vận hành.

f) Các cá nhân hoặc cơ quan khác không được ra lệnh hoặc tự tiện đóng mở cống.

2. Nguyên tắc vận hành đóng, mở cửa cống
Mọi hoạt động liên quan đến vận hành cống phải đảm bảo an toàn cho bản thân công trình và phải tuân thủ các quy định về pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành và kỹ thuật có liên quan đến công trình. Việc vận hành được thực hiện thống nhất trong từng nhóm cống theo phân loại, phân cấp quản lý công trình. 

a) Hoạt động của cửa cống được điều khiển thông qua hệ thống máy đóng mở.

b) Công tác vận hành cửa cống phải hết sức cẩn trọng, thực hiện theo đúng các bước đã hướng dẫn trong quy trình vận hành này.

* Vận hành mở cửa cống
c) Khảo sát kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa cống, hệ thống thiết bị đóng mở cho việc mở cửa cống.

d) Quá trình kiểm tra khảo sát nếu phát hiện có vấn đề liên quan đến an toàn vận hành cửa cống như: Hệ thống máy đóng mở bị trục trặc (mất điện, kẹt trục, hỏng động cơ...), có vật nổi có thể gây kẹt cửa và các thiết bị liên quan thì sớm tiến hành khắc phục để phục vụ việc mở cửa cống được an toàn.

e) Sau khi công tác kiểm tra và chuẩn bị đã hoàn tất tiến hành mở cửa cống bằng hệ thống máy đóng mở, cửa cống được nâng lên vị trí mở và tiến hành lắp chốt neo giữ cửa cống.

* Vận hành đóng cửa cống
f) Khi cửa đang được giữ bằng chốt neo ở vị trí mở. Tiến hành khảo sát kiểm tra toàn bộ hệ thống cửa cống, hệ thống thiết bị đóng mở, cụm neo để chuẩn bị sẵn sàng cho việc đóng cống.

g) Quá trình kiểm tra khảo sát nếu phát hiện có vấn đề liên quan đến an toàn vận hành cửa cống như: Hệ thống máy đóng mở bị trục trặc (mất điện, kẹt trục, hỏng động cơ...), có vật nổi có thể gây kẹt cửa và các thiết bị liên quan thì cần tiến hành khắc phục để phục vụ việc đóng cửa cống được an toàn.

h) Sau khi công tác kiểm tra và chuẩn bị đã hoàn tất tiến hành tiến hành tháo chốt neo giữ cửa sau đó cho hạ cửa cống bằng hệ thống máy đóng mở, cửa cống được hạ xuống vị trí đóng hoàn toàn.
* Những điều cần chú ý trong vận hành cửa van
i) Khi vận hành cần biết rõ mực nước ở ngoài sông và trong đồng dựa trên thủy chí của công trình.

j) Hệ thống ánh sáng đảm bảo an toàn cho người quản lý có thể vận hành (đóng mở khóa) trong đêm tối.

k) Theo dõi, nắm bắt thông tin kịp thời từ bản tin dự báo thủy văn của cơ quan chức năng để vận hành cửa van được hiệu quả và đảm bảo an toàn cho công trình.

3. Quy định về thời đoạn vận hành theo mùa
a) Thời gian vận hành Mùa lũ: Từ ngày 15/6 đến ngày 31/10.

b) Thời gian vận hành Mùa kiệt: Từ ngày 01/11 đến ngày 14/6 năm sau.

4. Quy định mực nước báo động trên các sông và tại vị trí các cống:
a) Mực nước báo động các sông liên quan đến địa bàn tỉnh Bắc Ninh được trích dẫn theo Quyết định số 05/2020/QĐ-TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc “Quy định mực nước tương ứng với các cấp báo động lũ trên các sông thuộc phạm vi cả nước”.
Bảng 1.Mực nước cấp báo động lũ tại các trạm thủy văn trên các sông chảy qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh.

	STT
	Trạm thủy văn
	Sông
	Mực nước tương ứng với
các cấp báo động (m)

	
	
	
	I
	II
	III

	1
	Thượng Cát
	Đuống
	9,0
	10,0
	11,0

	2
	Bến Hồ
	Đuống
	6,8
	7,5
	8,4

	3
	Phúc Lộc Phương
	Cầu + Cà Lồ
	6,0
	7,0
	8,0

	4
	Đáp Cầu
	Cầu
	4,3
	5,3
	6,3

	5
	Phả Lại
	Thái Bình
	4,0
	5,0
	6,0


b) Các đơn vị quản lý, khai thác cống sử dụng số liệu dự báo mực nước lũ tại các trạm thủy văn sau đây để làm cơ sở vận hành cống trong mùa lũ. Cụ thể:

b1) Tuyến sông Đuống: sử dụng mực nước tại trạm thủy văn Bến Hồ để xác định mực nước lũ tương ứng tại vị trí các cống trên tuyến.

b2) Tuyến sông Cầu: sử dụng mực nước tại trạm thủy văn Đáp Cầu và Phúc Lộc Phương để xác định mực nước lũ tương ứng tại vị trí các cống trên tuyến.

b3) Tuyến sông Cà Lồ: sử dụng mực nước tại trạm thủy văn Phúc Lộc Phương để xác định mực nước lũ tương ứng tại vị trí các cống trên tuyến.

b4) Tuyến sông Thái Bình: sử dụng mực nước tại trạm thủy văn Phả Lại để xác định mực nước lũ tương ứng tại vị trí các cống trên tuyến.

c) Mực nước báo động của các cống dưới đê được xác định là mực nước tương ứng với cấp báo động mực nước tại trạm thủy văn gần nhất trên cùng tuyến sông trong vùng ảnh hưởng đến cống. Mực nước báo động tại vị trí các cống được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Quy trình này.

Điều 3. Phân loại công trình và phân cấp quản lý cống dưới đê
1. Phân loại cống theo nhiệm vụ công trình
a) Cống dưới đê chuyên tưới: Cống chỉ có nhiệm vụ lấy nước từ ngoài sông vào hệ thống khi có nhu cầu tưới khi đủ điều kiện vận hành cho phép về mực nước và chất lượng nước.

b) Cống dưới đê chuyên tiêu: Cống chỉ có nhiệm vụ tiêu, thoát nước ra ngoài sông khi hệ thống có nhu cầu tiêu khi đảm bảo đủ điều kiện vận hành tiêu nước. 

c) Các công trình cống dưới đê khác: Cống làm nhiệm vụ tưới, tiêu kết hợp; Cống thông, chuyển nước giữa trong đồng và ngoài đê trong phạm vi bảo vệ của đê bối.
2. Phân loại cống theo cơ chế hoạt động
a) Cống dưới đê hoạt động tưới, tiêu tự chảy.

b) Cống dưới đê hoạt động theo yêu cầu vận hành của trạm bơm.

3. Phân cấp quản lý công trình cống dưới đê
Việc phân cấp quản lý cống dưới đê phải đảm bảo an toàn và khai thác có hiệu quả các công trình cống dưới đê trong việc tưới, tiêu, cấp nước phục vụ sản xuất, dân sinh, phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường. Cụ thể:
* Nguyên tắc tổ chức quản lý các cống dưới đê:
a) Quản lý nhà nước về hệ thống các công trình cống dưới đê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh được thực hiện thống nhất, phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan nhà nước và trách nhiệm phối hợp giữa các cơ quan. Tách bạch giữa chức năng quản lý nhà nước của cơ quan nhà nước với hoạt động của các đơn vị khai thác, vận hành công trình:
- Các cống gắn với hệ thống đê từ Cấp III trở lên và các cống trạm bơm trên tuyến đê bối, đê bao phân cấp cho Tỉnh quản lý.
- Các cống tự chảy trên tuyến đê bối, đê bao, phân cấp cho huyện/thị xã/thành phố quản lý.

b) Tăng cường vai trò của chính quyền địa phương và người dân trong việc tham gia quản lý, khai thác và bảo vệ, nhằm phát huy hiệu quả công trình.

* Danh mục công trình cống phân cấp quản lý:
c) Danh mục công trình cống dưới đê do UBND tỉnh quản lý, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn làm chủ quản lý công trình quy định tại Phụ lục 2 kèm theo Quy trình này.
d) Danh mục công trình cống dưới đê phân cấp cho UBND cấp huyện quản lý, Phòng Nông nghiệp và PTNT (Kinh tế) cấp huyện làm chủ quản lý công trình quy định tại Phụ lục 3 kèm theo Quy trình này.
Chương II
VẬN HÀNH CỐNG DƯỚI ĐÊ TỰ CHẢY
Điều 4. Cống tự chảy vận hành tưới, cấp nước
1. Vận hành lấy nước tự chảy trong mùa kiệt
Căn cứ vào cao độ điều hành quy định cho từng cống tại Phụ lục 4.
a) Khi mực nước ngoài sông thấp hơn cao độ điều hành, cống không thể lấy được nước, cửa cống phải ở trong trạng thái đóng.

b) Khi mực nước ngoài sông cao hơn cao độ điều hành, cống đang trong trạng thái đóng, quan sát thủy chí ở trong đồng và ngoài sông:

- Nếu mực nước ở trong đồng cao hơn mực nước ngoài sông, không được mở cửa cống.

- Nếu mực nước ở trong đồng thấp hơn mực nước ngoài sông và mực nước ngoài sông thấp hơn mực nước thiết kế (MN kiệt 85%, quy định cho từng cống ở Phụ lục 4): Mở cửa cống hoàn toàn.

- Nếu mực nước ở trong đồng thấp hơn mực nước ngoài sông và mực nước ngoài sông cao hơn mực nước thiết kế (MN kiệt 85%, quy định cho từng cống ở Phụ lục 4): Mở một phần cửa cống. Tùy thuộc mức độ chênh lệch mực nước ngoài sông và mực nước trong đồng, có thể quyết về định độ mở cửa cống phù hợp để đảm bảo lấy được nước theo lưu lượng lấy nước thiết kế hoặc theo theo nhu cầu cấp nước.

[image: image1.png]| i
Phia ding | Mhasing | Phading

M g sing

|
Nt g N g e
Sees culais

2) Mg céng hoan toan "~ b) M mdt phin céng
Hinh 1. So d6 vin hanh cong teéi, cdp mebe e chdy trong mia kigt,




2. Vận hành lấy nước tự chảy trong mùa lũ
a) Nguyên tắc chung: tất cả các cống tưới, cấp nước phải trong trạng thái đóng hoàn toàn khi vào mùa lũ.
b) Trong mùa lũ, khi có nhu cầu lấy nước, việc vận hành mở cống để lấy nước cần theo dõi tình trạng của thủy chí ở trong đồng và ngoài sông và kết hợp chặt chẽ với các bản tin dự báo khí tượng thủy văn:
- Nếu mực nước ở trong đồng cao hơn mực nước ngoài sông, không được mở cửa cống.

- Nếu mực nước ở trong đồng thấp hơn mực nước ngoài sông và mực nước ngoài sông thấp hơn mực nước thiết kế (MN kiệt 85%, quy định cho từng cống ở Phụ lục 4: Mở cửa cống hoàn toàn.

- Nếu mực nước ở trong đồng thấp hơn mực nước ngoài sông; mực nước ngoài sông cao hơn mực nước thiết kế (MN kiệt 85%, quy định cho từng cống ở Phụ lục 4): Mở một phần cửa cống. Tùy thuộc mức độ chênh lệch mực nước ngoài sông và mực nước trong đồng, có thể quyết định về độ mở cửa cống phù hợp để đảm bảo lấy được nước theo lưu lượng lấy nước thiết kế hoặc theo theo nhu cầu cấp nước. Kết hợp theo dõi bản tin dự báo khí tượng thủy văn về xu hướng tăng lên hay giảm xuống của mực nước ngoài sông để điều chỉnh độ mở của cống.

- Nếu mực nước trong đồng cao hơn đỉnh cống (quy định cho từng cống theo Phụ lục 4) và thấp hơn mực nước ngoài sông, cống chảy trong tình trạng có áp: hạn chế mở cống lấy nước và phải liên tục theo dõi tình trạng của cống trong quá trình lấy nước.
[image: image2.png]Pl sing

M
Phia ding 5

A0 g g

a) Cdng trong trang thii dong hoan toan

Phia sty

b) M& mét phin cira cng




Hình 2. Sơ đồ vận hành cống tưới, cấp nước tự chảy trong mùa lũ.

3. Vận hành khi có thông tin dự báo có bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc mưa lớn gây úng (mưa, lũ, bão):

Nguyên tắc điều hành: tất cả các cống tưới, cấp nước phải đóng hoàn toàn để đảm bảo an toàn cho đê và cho bản thân công trình.
4. Với các cống lấy nước có lắp cửa van tự động ở phía trong đồng, cần đặc biệt theo dõi tình trạng cửa phai cưỡng bức phía sông tuân thủ đúng các Điều 4 mục 2 và Điều 4 mục 3 ở trên. 
(Danh mục cống dưới đê vận hành tự chảy lấy nước tưới xem tại Phụ lục 4)

Điều 5. Cống tự chảy vận hành tiêu, thoát nước
1. Vận hành tiêu, thoát nước tự chảy trong mùa kiệt
Căn cứ vào cao độ điều hành quy định cho từng cống Phụ lục 5.
a) Khi mực nước ngoài sông thấp hơn cao độ điều hành, cống thực hiện nhiệm vụ tiêu nước thường xuyên, cửa cống phải ở trong trạng thái mở.

b) Khi mực nước ngoài sông cao hơn cao độ điều hành, cống đang trong trạng thái mở, quan sát thủy chí ở trong đồng và ngoài sông:

- Nếu mực nước ở trong đồng cao hơn mực nước ngoài sông, cửa cống mở hoàn toàn. Nếu cần duy trì lớp nước tối thiểu trong kênh tiêu để giữ nước và cải thiện môi trường, đóng một phần cửa cống.

- Nếu mực nước ở trong đồng thấp hơn mực nước ngoài sông, cửa cống phải đóng hoàn toàn.

Ghi chú: Trong thời gian cống đóng, nếu xảy ra ngập úng cục bộ do dồn nước chủ động vận hành mở cống để tiêu, thoát nước theo điều kiện chênh lệch mực nước trong đồng, ngoài sông.

[image: image3.png]Phis stog

SN i g

a) Mé céng hoan toan b) Mé& mot phén cira cong




Hình 3. Sơ đồ vận hành cống tiêu, thoát nước tự chảy trong mùa kiệt.

2. Vận hành tiêu, thoát nước tự chảy trong mùa lũ
a) Nguyên tắc chung: tất cả các cống không thực hiện nhiệm vụ tiêu, thoát nước phải đóng lại khi vào mùa lũ. 

b) Khi mực nước ngoài sông cao hơn cao độ điều hành, cống đang trong trạng thái đóng, quan sát thủy chí ở trong đồng và ngoài sông:

- Nếu mực nước ở trong đồng cao hơn mực nước ngoài sông, cửa cống mở hoàn toàn. Nếu cần duy trì lớp nước tối thiểu trong kênh tiêu để giữ nước và cải thiện môi trường, đóng một phần cửa cống.

- Nếu mực nước ở trong đồng thấp hơn mực nước ngoài sông, không được phép mở cửa cống.

- Nếu mực nước trong đồng cao hơn mực nước ngoài sông và cao hơn đỉnh cống (quy định cho từng cống theo Phụ lục 5), cống chảy trong tình trạng có áp khi mở cống phải liên tục theo dõi tình trạng của cống trong quá trình tiêu thoát nước.

Ghi chú: Căn cứ cao độ của khu tiêu; kích thước, cao độ của các kênh tiêu; mực nước đệm trong kênh tiêu để quyết định độ mở của cống. Mực nước đệm được điều chỉnh theo điều kiện thời tiết như sau:

- Khi không có mưa: cần duy trì lớp nước tối thiểu trong kênh tiêu bằng mực nước thiết kế để giữ nước và cải thiện môi trường.

- Khi dự báo có mưa nhỏ: tiêu nước đệm để giảm mực nước trong kênh tiêu xuống dưới mực nước thiết kế.

- Khi dự báo có mưa lớn: tháo hết lượng nước trong kênh tối đa (phụ thuộc vào mực nước ngoài sông tại thời điểm tháo nước).

- Trong thời gian các cống mở tiêu, nếu khu vực hưởng lợi có nhu cầu lấy nước phục vụ sản xuất, vận hành đóng cống. Sau khi đáp ứng đủ nhu cầu dùng nước, tiếp tục mở tiêu nước để đảm bảo việc tiêu thoát chung của cả hệ thống.

[image: image4.png]©) Mé& mét phéin cira céng d) Déng cira céng hoan todn




Hình 4. Sơ đồ vận hành cống tiêu, thoát nước tự chảy trong mùa lũ.

3. Vận hành khi có thông tin dự báo có mưa lớn diện rộng gây ngập úng hoặc bão lũ ảnh hưởng đến khu vực hoạt động của cống:

a) Gạn tháo, mở tiêu nước đệm triệt để trong hệ thống trước khi có bão, lũ xảy ra.
b) Mở tiêu nước tối đa trong thời gian xảy ra mưa lớn khi mực nước ngoài sông thấp hơn mực nước trong đồng.

c) Đóng tất cả các cống dưới đê để đảm bảo an toàn cho đê và công trình khi mực nước ngoài sông cao hơn mực nước tiêu trong đồng của cống.

4. Với các cống tiêu nước có lắp cửa van tự động ở phía ngoài sông, cần đặc biệt theo dõi tình trạng cửa phai cưỡng bức tuân thủ đúng các điều 5.2 và 5.3 ở trên. 
(Danh mục cống dưới đê vận hành tự chảy tiêu nước xem tại Phụ lục 5)

Điều 6. Cống tự chảy vận hành tưới/ tiêu kết hợp
Căn cứ vào yêu cầu sử dụng cống (tưới, cấp nước/tiêu, thoát nước) và thời điểm khai thác sử dụng công trình (mùa lũ/mùa kiệt/lũ, bão, mưa lớn…) để áp dụng quy trình vận hành cống theo các quy định tại Điều 4 hoặc Điều 5 ở trên.
(Danh mục cống dưới đê vận hành tự chảy tưới - tiêu kết hợp tại Phụ lục 6)

Điều 7. Cống tự chảy vận hành thông nước

Các cống nằm dưới đê chính, trong vùng bảo vệ của đê bối, hoạt động không phụ thuộc vào mực nước ngoài sông:

a) Cống vận hành đóng mở theo yêu cầu của hệ thống thủy nông.
b) Vào mùa lũ nếu không có yêu cầu hoạt động, cống phải trong trạng thái đóng hoàn toàn.
(Danh mục cống dưới đê vận hành tự chảy thông nước tại Phụ lục 7)
Điều 8. Vận hành tiêu nước ô nhiễm và xử lý sự cố môi trường
a) Vận hành tiêu nước ô nhiễm định kỳ: các cống chủ động vận hành tiêu nước ô nhiễm định kỳ tùy thuộc yêu cầu giảm tình trạng ô nhiễm nguồn nước. Các cống vận hành luân phiên để không làm gia tăng ô nhiễm trên các sông, kênh trong khu vực.

b) Vận hành khi xảy ra sự cố môi trường: khi xảy ra sự cố môi trường/nguồn nước bị ô nhiễm thì tiến hành khoanh vùng, xử lý sự cố tại khu vực đó, sau đó vận hành mở tiêu nước các cống liên quan đến khu vực xảy ra ô nhiễm; khi chất lượng nước trở lại bình thường, các cống được mở tự do như trạng thái ban đầu.

Chương III
VẬN HÀNH CỐNG DƯỚI ĐÊ THEO TRẠM BƠM
Điều 9. Cống trạm bơm vận hành tưới, cấp nước

1. Vận hành lấy nước trong mùa kiệt:

a) Mở cống theo yêu cầu hoạt động của trạm bơm tưới.

b) Đóng cống khi trạm bơm không hoạt động.

2. Vận hành lấy nước trong mùa lũ:

a) Nguyên tắc an toàn: tất cả các cống qua đê phải đóng lại khi vào mùa lũ.

b) Khi có nhu cầu lấy nước, mực nước ngoài sông nhỏ hơn cao trình điều hành cống, có thể mở cống theo yêu cầu hoạt động của trạm bơm tưới.

3. Vận hành khi có thông tin dự báo có bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc mưa lớn gây úng (mưa, lũ, bão):

Đóng tất cả các cống dưới đê để đảm bảo an toàn cho đê và công trình chỉ hoạt động cùng trạm bơm khi thỏa mãn Điều 8 mục 2 ở trên.

(Danh mục cống dưới đê vận hành tưới, cấp nước theo trạm bơm tại Phụ lục 8)

Điều 10. Cống trạm bơm vận hành tiêu, thoát nước

1. Vận hành tiêu nước trong mùa kiệt:

a) Mở cống theo yêu cầu hoạt động của trạm bơm tiêu.

b) Đóng cống khi trạm bơm không hoạt động.

2. Vận hành tiêu nước trong mùa lũ:

a) Khi có nhu cầu tiêu nước, mực nước ngoài sông nhỏ hơn cao trình điều hành cống, có thể mở cống theo yêu cầu hoạt động của trạm bơm tiêu. 
b) Đóng cống khi trạm bơm không hoạt động.

3. Vận hành khi có thông tin dự báo có bão gần, áp thấp nhiệt đới hoặc mưa lớn gây úng (mưa, lũ, bão):

Đóng tất cả các cống dưới đê để đảm bảo an toàn cho đê và công trình chỉ hoạt động cùng trạm bơm khi thỏa mãn Điều 9 mục 2 ở trên.

(Danh mục cống dưới đê vận hành tiêu nước theo trạm bơm tại Phụ lục 9)

Điều 11. Cống trạm bơm vận hành tưới/ tiêu kết hợp

Căn cứ vào yêu cầu sử dụng cống (tưới, cấp nước/tiêu, thoát nước) và thời điểm khai thác sử dụng công trình (mùa lũ/mùa kiệt/lũ, bão, mưa lớn…) để áp dụng quy trình vận hành cống theo các quy định tại Điều 9 hoặc Điều 10 ở trên.
(Danh mục cống dưới đê vận hành tưới, tiêu kết hợp theo trạm bơm tại Phụ lục 10)
Chương IV
QUAN TRẮC CÁC YẾU TỐ KHÍ TƯỢNG THỦY VĂN
Điều 12. Quy định các trạm, điểm đo và theo dõi mực nước

a) Đơn vị vận hành khai thác cống có trách nhiệm phải thu thập, quan trắc, đo đạc, lập sổ theo dõi mực nước và các yếu tố khí tượng thuỷ văn khác theo quy phạm, tiêu chuẩn ngành hiện hành tại các vị trí trước và sau cống.
b) Hàng năm đơn vị vận hành khai thác cống phải tiến hành đo đạc diễn biến mực nước sông, kênh chính liên quan đến cống để thu thập số liệu phục vụ cho quá trình vận hành.

c) Trong quá trình vận hành, đơn vị vận hành khai thác có thể đề xuất, báo cáo cơ quan quản lý cống điều chỉnh, bổ sung các vị trí quan trắc cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Điều 13. Quy định chế độ quan trắc, báo cáo và lưu trữ tài liệu

a) Chế độ quan trắc, báo cáo do đơn vị quản lý, khai thác cống thực hiện theo các quy phạm, tiêu chuẩn hiện hành, đảm bảo phục vụ vận hành và đảm bảo sản xuất.

b) Các tài liệu quan trắc hằng năm phải được chỉnh lý và lưu trữ, một bản tại trạm, một bản tại đơn vị quản lý, khai thác công trình.
Chương V
TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN
Điều 14. Trách nhiệm thi hành

Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân cấp huyện và các đơn vị liên quan có trách nhiệm thực hiện Quy trình này.

Điều 15. Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn
a) Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo quản lý, vận hành an toàn, hiệu quả hệ thống công trình cống dưới đê, triển khai các giải pháp ứng phó trong trường hợp có nguy cơ xảy ra sự cố đối với công trình.

b) Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các địa phương và các đơn vị quản lý khai thác và bảo vệ các cống dưới đê thực hiện Quy trình vận hành.

c) Phối hợp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện Quy trình vận hành.

d) Thường xuyên báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh để xử lý kịp thời các sự cố xảy ra.

2. Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã
a) Thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện Quy trình vận hành cống trên địa bàn.

b) Xây dựng phương án ứng phó, phải huy động vật tư, phương tiện, nhân lực và phối hợp chỉ đạo để xử lý ngay khi xảy ra sự cố công trình.

c) Xây dựng phương án phòng chống thiên tai và trực tiếp điều hành công tác phòng chống, ứng phó thiên tai trên địa bàn.
d) Thường xuyên phối hợp, kiểm tra, xử lý kịp thời vi phạm pháp luật trong phạm vi bảo vệ công trình hoặc ảnh hưởng đến quá trình vận hành cống theo thẩm quyền.

3. Các đơn vị quản lý, khai thác và bảo vệ cống
a) Quản lý, vận hành các cống theo quy trình vận hành và theo phân cấp quản lý, đảm bảo an toàn, hiệu quả công trình.

b) Hàng năm lập kế hoạch vận hành cống dưới đê theo đúng Quy trình.Thường xuyên quan trắc, kiểm tra các cống.

c) Xây dựng phương án bảo vệ, đảm bảo an toàn công trình. Chuẩn bị vật tư, phương tiện, nhân lực, phương án phòng chống thiên tai theo nhiệm vụ được phân công.

d) Trường hợp có sự cố xảy ra thì có trách nhiệm báo cáo trực tiếp lên cơ quan quản lý cấp trên.
Chương VI
TỔ CHỨC THỰC HIỆN
Điều 16. Tổ chức thực hiện
1. Quy trình vận hành công trình cống dưới đê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh có hiệu lực kể từ ngày Quyết định này được ban hành.

2. Các Sở ngành, đơn vị, tổ chức liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quy trình này.

Điều 17. Nguyên tắc sửa đổi, bổ sung quy trình vận hành cống dưới đê
Trong trường hợp quản lý vận hành thực tế phát sinh các vấn đề chưa phù hợp có thể ảnh hưởng đến chất lượng công trình, gây ảnh hưởng đến việc khai thác, sử dụng cống, hoặc nhiệm vụ cống thay đổi, đơn vị quản lý vận hành đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình. Báo cáo sở Nông nghiệp và PTNT trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điều chỉnh. Nguyên tắc như sau:

a) Quy trình vận hành sửa đổi, bổ sung phải phù hợp với nhiệm vụ công trình.

b) Quy trình vận hành sửa đổi, bổ sung phải đảm bảo an toàn chung của hệ thống.
Điều 18. Mối quan hệ giữa các Bộ, ngành và cơ quan chủ quản, địa phương về công tác quản lý cống dưới đê

Cống dưới đê ngoài nhiệm vụ phục vụ tưới, tiêu, sinh hoạt còn có nhiệm vụ rất quan trọng là ngăn và chống lũ như đê đất, đê bê tông, vì vậy công tác quản lý bảo vệ cống dưới đê phải gắn liền với quản lý bảo vệ đê.

Đối với hệ thống cống dưới đê trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh hiện nay, ngoài địa phương trực tiếp quản lý còn có các cơ quan chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý về an toàn chống lụt bão; Cục Thủy lợi chịu trách nhiệm chỉ đạo, quản lý về phân phối sử dụng nước trên toàn hệ thống.

UBND tỉnh Bắc Ninh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là đầu mối, có trách nhiệm liên hệ với các Bộ, ngành để thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành và quản lý, vận hành cống theo các quy định hiện hành.

Điều 19. Hình thức xử lý vi phạm quy trình vận hành cống dưới đê theo quy định của pháp luật

Tổ chức, cá nhân thực hiện tốt Quy trình này sẽ được khen thưởng theo quy định. Mọi hành vi vi phạm Quy trình này sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành./.
PHỤ LỤC 1:

MỰC NƯỚC TƯƠNG ỨNG CẤP BÁO ĐỘNG LŨ TẠI VỊ TRÍ CÁC CỐNG
(Kèm theo Quyết định số 137/2023/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh)
	TT
	Mã cống
	Tên cống
	Km
	Tuyến đê
	Địa danh
	Mực nước báo động (m)

	
	
	
	
	
	
	BĐ1
	BĐ2
	BĐ3

	I
	 
	Tuyến sông Thái Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	HTB-1
	Cống TB Kênh Vàng 1
	K3+070
	Hữu Thái Bình
	Lương Tài
	3,45
	4,45
	4,95

	2
	HTB-2
	Cống TB Kênh Vàng 2
	K3+170
	Hữu Thái Bình
	Lương Tài
	3,45
	4,45
	4,95

	3
	HTB-3
	Cống TB Nhất Trai
	K6+970
	Hữu Thái Bình
	Lương Tài
	3,25
	4,25
	4,75

	4
	HTB-4
	Cống TB Văn Thái A
	K9+610
	Hữu Thái Bình
	Lương Tài
	3,16
	4,16
	4,66

	5
	HTB-5
	Cống tiêu tự chảy Văn Thai
	K9+680
	Hữu Thái Bình
	Lương Tài
	3,16
	4,16
	4,66


	II
	 
	Tuyến sông Đuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	HĐ-1
	Cống TB Phú Mỹ
	K25+520
	Hữu Đuống
	Thuận Thành
	7,30
	8,07
	8,99

	7
	HĐ-2
	Cống Đại Đồng Thành
	K28+500
	Hữu Đuống
	Thuận Thành
	7,07
	7,81
	8,72

	8
	HĐ-3
	Cống TB Môn Quảng
	K37+540
	Hữu Đuống
	Gia Bình
	6,00
	6,78
	7,66

	9
	HĐ-4
	Cống TB Vạn Ninh
	K50+440
	Hữu Đuống
	Gia Bình
	4,51
	5,44
	6,28

	10
	TĐ-1
	Cống lấy nước TB Tri Phương II.1
	K22+337
	Tả Đuống
	Tiên Du
	7,58
	8,39
	9,32

	11
	TĐ-2
	Cống xả tiêu TB Tri Phương II.1
	K22+402
	Tả Đuống
	Tiên Du
	7,58
	8,39
	9,32

	12
	TĐ-3
	Cống Tri Phương 
	K24+412
	Tả Đuống
	Tiên Du
	7,44
	8,22
	9,15

	13
	TĐ-4
	Cống Sộp
	K26+925
	Tả Đuống
	Tiên Du
	7,27
	8,04
	8,96

	14
	TĐ-5
	Cống Tân Chi
	K31+160
	Tả Đuống
	Tiên Du
	6,96
	7,69
	8,59

	15
	TĐ-6
	Cống Xả T.B Hán Quảng
	K37+930
	Tả Đuống
	Quế Võ
	6,35
	7,10
	7,98

	16
	TĐ-7
	Cống Nhà máy nước Long Phương
	K44+550
	Tả Đuống
	Quế Võ
	5,63
	6,45
	7,32

	17
	TĐ-8
	Cống Lấy nước T.B Thái Hòa
	K44+955
	Tả Đuống
	Quế Võ
	5,60
	6,42
	7,28

	18
	TĐ-9
	Cống Xả T.B Thái Hòa
	K45+030
	Tả Đuống
	Quế Võ
	5,58
	6,40
	7,27

	19
	TĐ-10
	Cống Vân Xá
	K47+500
	Tả Đuống
	Quế Võ
	5,34
	6,19
	7,04

	20
	TĐ-11
	Cống Kênh Nam
	K51+200
	Tả Đuống
	Quế Võ
	4,98
	5,86
	6,71

	21
	TĐ-12
	Cống Kênh 50
	K53+200
	Tả Đuống
	Quế Võ
	4,78
	5,69
	6,53

	22
	TĐ-13
	Cống Bờ Trường
	K53+800
	Tả Đuống
	Quế Võ
	4,70
	5,61
	6,45

	III
	 
	Tuyến sông Cầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	HC-1
	Cống trạm bơm Vọng Nguyệt
	K31+750
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	5,81
	6,81
	7,81

	24
	HC2
	Cống tiêu Vọng Nguyệt
	K32+575
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	5,79
	6,79
	7,79

	25
	HC-3
	Cống Lương Tân
	K34+780
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	5,65
	6,65
	7,65

	26
	HC-4
	Cống Trạm bơm chùa Thống Đông
	K37+950
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	5,47
	6,47
	7,47

	27
	HC-5
	Cống trạm bơm Phù Cầm
	K41+270
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	5,28
	6,28
	7,28

	28
	HC-6
	Cống Trạm Bơm Thọ Đức 1
	K43+670
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	5,14
	6,14
	7,14

	29
	HC-7
	Cống tiêu Phấn Động
	K46+750
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	4,95
	5,95
	6,95

	30
	HC-8
	Cống trạm bơm Phấn Động
	K47+200
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	4,93
	5,93
	6,93

	31
	HC-9
	Cống Tiêu Vạn Phúc
	K49+992
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,79
	5,79
	6,79

	32
	HC-10
	Cống tiêu TB Vạn An
	K50+070
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,79
	5,79
	6,79

	33
	HC-11
	Cống tiêu TB Đặng Xá
	K50+300
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,78
	5,78
	6,78

	34
	HC-12
	Cống tiêu Đặng Xá (5 cửa)
	K50+540
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,78
	5,78
	6,78

	35
	HC-13
	Cống Xả TB Xuân Viên
	K51+560
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,77
	5,77
	6,77

	36
	HC-14
	Cống Lấy nước Xuân Viên
	K51+720
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,77
	5,77
	6,77

	37
	HC-15
	Cống Lấy nước TB Gò Sành
	K52+200
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,74
	5,74
	6,74

	38
	HC-16
	Cống Tiêu Tây Hữu Chấp 
	K55+450
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,55
	5,55
	6,55

	39
	HC-17
	Cống Xả TB tưới Bến Đình
	K56+200
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,51
	5,51
	6,51

	40
	HC-18
	Cống Xả TB tiêu Hữu Chấp
	K56+800
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,47
	5,47
	6,47

	41
	HC-19
	Cống xả TB Hữu Chấp
	K57+100
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,46
	5,46
	6,46

	42
	HC-20
	Cống Tiêu TB Cổ Mễ 
	K58+938
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,32
	5,32
	6,32

	43
	HC-21
	Cống tiêu Cổ Mễ
	K58+990
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,31
	5,31
	6,31

	44
	HC-22
	Cống Tiêu Mễ Sơn
	K59+555
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,30
	5,30
	6,30

	45
	HC-23
	Cống lấy nước trạm bơm Kim Đôi I
	K61+705
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,28
	5,28
	6,29

	46
	HC-24
	Cống xả tiêu trạm bơm Kim Đôi I
	K61+820
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,28
	5,28
	6,29

	47
	HC-25
	Cống xả tiêu trạm bơm Kim Đôi II
	K63+140
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	4,27
	5,27
	6,28

	48
	HC-26
	Cống Xả T.B Việt Thống
	K66+800
	Hữu Cầu
	Quế Võ
	4,25
	5,25
	6,26

	49
	HC-27
	Cống Tiêu Cung Kiệm
	K70+085
	Hữu Cầu
	Quế Võ
	4,22
	5,22
	6,24

	50
	HC-28
	Cống Xả T.B Nhân Hòa
	K70+190
	Hữu Cầu
	Quế Võ
	4,22
	5,22
	6,24

	51
	HC-29
	Cống Tưới Xuân Thủy
	K73+300
	Hữu Cầu
	Quế Võ
	4,20
	5,20
	6,22

	52
	HC-30
	Cống T.B Quế Tân
	K76+680
	Hữu Cầu
	Quế Võ
	4,18
	5,18
	6,20

	53
	HC-31
	Cống Xả T.B Hiền Lương
	K81+750
	Hữu Cầu
	Quế Võ
	4,14
	5,14
	6,17

	54
	HC-32
	Cống Tiêu Hiền Lương
	K82+200
	Hữu Cầu
	Quế Võ
	4,14
	5,14
	6,17

	IV
	 
	Tuyến sông Cà Lồ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	HCL-1
	Cống Đò Lo
	K9+072
	Hữu Cà Lồ
	Yên Phong
	6,01
	7,01
	8,00

	56
	HCL-2
	Cống TB Yên hậu
	K10+200
	Hữu Cà Lồ
	Yên Phong
	6,01
	7,01
	8,00

	57
	HCL-3
	Cống TB Cầu Găng
	K11+200
	Hữu Cà Lồ
	Yên Phong
	6,01
	7,01
	8,00

	58
	HCL-4
	Cống Cầu Ma
	K13+440
	Hữu Cà Lồ
	Yên Phong
	6,00
	7,00
	8,00

	59
	HCL-5
	Cống Cầu Ma 2
	K13+500
	Hữu Cà Lồ
	Yên Phong
	6,00
	7,00
	8,00

	V
	 
	Các tuyến đê bối
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V.1
	 
	Tuyến bối hữu Đuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	60
	TTH-1
	Cống Thị trấn Hồ
	K0+700
	bối TTH
	Thị Trấn Hồ
	6,75
	7,46
	8,36

	61
	HT-1
	Cống Hoài Thượng (TB)
	K0+950
	bối HT
	Hoài Thượng
	6,67
	7,39
	8,28

	62
	HT-2
	Cống Đầm Khánh
	K1+500
	bối HT
	Hoài Thượng
	6,62
	7,34
	8,23

	63
	HT-3
	Cống Bình Cầu (TB)
	K3+150
	bối HT
	Hoài Thượng
	6,49
	7,22
	8,11

	64
	HT-4
	Cống Đại Mão
	K5+000
	bối HT
	Hoài Thượng
	6,26
	7,02
	7,90

	65
	HT-5
	Cống Đại Mão (TB)
	K5+050
	bối HT
	Hoài Thượng
	6,26
	7,01
	7,90

	66
	HT-6
	Cống Đông Miếu (TB)
	K5+350
	bối HT
	Hoài Thượng
	6,22
	6,98
	7,86

	67
	HT-7
	Cống Đông Miếu
	K5+450
	bối HT
	Hoài Thượng
	6,21
	6,97
	7,85

	68
	MĐ-1
	Cống Thuỵ Mão (TB)
	K0+200
	Bối Mão Điền
	Mão Điền
	6,17
	6,93
	7,81

	69
	MĐ-2
	Cống Thụy Mão
	K0+950
	Bối Mão Điền
	Mão Điền
	6,10
	6,87
	7,75

	70
	GS-1
	Cống Lấy nước TB Môn Quảng
	K0+300
	Bối Giang Sơn
	Gia Bình
	5,99
	6,78
	7,65

	71
	GS-2
	Cống Ngăm Mạc
	K0+990
	Bối Giang Sơn
	Gia Bình
	5,91
	6,71
	7,58

	72
	GS-3
	Cống Tiêu Xá
	K3+400
	Bối Giang Sơn
	Gia Bình
	5,51
	6,34
	7,20

	73
	GS-4
	Cống Hữu Ái
	K4+500
	Bối Giang Sơn
	Gia Bình
	5,34
	6,19
	7,04

	74
	GS-5
	Cống Xả TB tiêu Giang Sơn
	K6+330
	Bối Giang Sơn
	Gia Bình
	5,23
	6,09
	6,94

	75
	SG-1
	Cống Xả TB Song Giang
	K4+600
	Bối Song Giang
	Gia Bình
	5,15
	6,01
	6,86

	76
	SG-2
	Cống tiêu Song Giang
	K4+650
	Bối Song Giang
	Gia Bình
	5,15
	6,01
	6,86

	77
	SG-3
	Cống Lập Ái
	K1+00
	Bối Song Giang
	Gia Bình
	5,63
	6,45
	7,32

	V.2
	 
	Tuyến bối tả Đuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	78
	CH-1
	Cống Kẻ Tiên
	K0+720
	bối Cảnh Hưng
	Tiên Du
	7,40
	8,18
	9,10

	79
	CH-2
	Cống Xoáy
	K0+950
	bối Cảnh Hưng
	Tiên Du
	7,40
	8,18
	9,10

	80
	CH-3
	Cống Dền (Cảnh Hưng)
	K2+300
	bối Cảnh Hưng
	Tiên Du
	7,27
	8,04
	8,96

	81
	ĐV-1
	Cống Thi Hôm
	K0+600
	Đào Viên
	Quế Võ
	4,98
	5,86
	6,71

	82
	ĐV-2
	Cống Làng Đông
	K2+630
	Đào Viên
	Quế Võ
	4,78
	5,69
	6,53

	83
	ĐV-3
	Cống Xả TB Long Khê
	K3+700
	Đào Viên
	Quế Võ
	4,70
	5,61
	6,45

	84
	ĐV-4
	Cống Châu Cầu
	K6+030
	Đào Viên
	Quế Võ
	4,46
	5,40
	6,23

	V.3
	 
	Tuyến bối hữu Cầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	85
	QC-1
	Cống trạm bơm Quả Cảm
	K0+270
	Bối quả Cảm
	TP Bắc Ninh
	4,78
	5,78
	6,78

	86
	QC-2
	Cống đê bối Quả Cảm
	K0+273
	Bối quả Cảm
	TP Bắc Ninh
	4,78
	5,78
	6,78

	87
	ĐH-1
	Cống bối Đẩu hàn
	K0+450
	Bối Đẩu Hàn
	TP Bắc Ninh
	4,43
	5,43
	6,43

	88
	ĐH-2
	Cống Xóm Giữa
	K1+250
	Bối Đẩu Hàn
	TP Bắc Ninh
	4,37
	5,37
	6,37

	89
	ĐH-3
	Cống Kênh qua đê Đẩu hàn
	K1+900
	Bối Đẩu Hàn
	TP Bắc Ninh
	4,34
	5,34
	6,34

	V.4
	 
	Tuyến bối Ba Xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	90
	BX-1
	Cống Đồng Sài 1
	K1+050
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,13
	5,13
	6,16

	91
	BX-2
	Cống TB Đồng Sài
	K1+800
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,13
	5,13
	6,15

	92
	BX-3
	Cống Đồng Sài 2
	K2+150
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,13
	5,13
	6,15

	93
	BX-4
	Cống xả TB An Trạch
	K2+850
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,12
	5,12
	6,15

	94
	BX-5
	Cống Sống Soi
	K5+500
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,10
	5,10
	6,13

	95
	BX-6
	Cống Xả TB tiêu Phù Lãng
	K7+200
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,09
	5,09
	6,12

	96
	BX-7
	Cống Phấn Trung
	K7+400
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,09
	5,09
	6,12

	97
	BX-8
	Cống Hạ Giang
	K8+300
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,08
	5,08
	6,12

	98
	BX-9
	Cống Trằm
	K9+300
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,07
	5,07
	6,11

	99
	BX-10
	Cống Trục
	K10+150
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,07
	5,07
	6,11

	100
	BX-11
	Cống xả TB Phúc Lộc
	K10+750
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,07
	5,07
	6,11

	101
	BX-12
	Cống TB tưới Thịnh Lai
	K11+450
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,06
	5,06
	6,10

	102
	BX-13
	Cống Phong Cốc
	K13+985
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,01
	5,01
	6,02

	103
	BX-14
	Cống Cầu Kênh
	K14+250
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	3,98
	4,98
	5,96

	104
	BX-15
	Cống Phú Vân
	K16+600
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,16
	5,13
	5,95

	105
	BX-16
	Cống Kiều Lương
	K18+800
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,35
	5,30
	6,12

	106
	BX-17
	Cống Đường 18
	K20+450
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	4,46
	5,40
	6,23


PHỤ LỤC 2:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỐNG DƯỚI ĐÊ DO UBND TỈNH QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
	TT
	Mã cống
	Tên cống
	Km
	Tuyến đê
	Địa danh
	Nhiệm vụ
	Kiểu cống
	Kích thước cống n(BxHxL)
	Cao trình đáy cống (m)
	Cao trình đỉnh cống (m)

	I
	 
	Tuyến sông Thái Bình
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	HTB-1
	Cống TB Kênh Vàng 1
	K3+070
	Hữu Thái Bình
	Lương Tài
	Tưới
	Cống TB
	1*(2,2*2,5)*27
	1,5
	4,0

	2
	HTB-2
	Cống TB Kênh Vàng 2
	K3+170
	Hữu Thái Bình
	Lương Tài
	Tiêu
	Cống TB
	3*(3*3,5)*22,2
	1,0
	4,5

	3
	HTB-3
	Cống TB Nhất Trai
	K6+970
	Hữu Thái Bình
	Lương Tài
	Tiêu
	Cống TB
	2*(3,5*3,5)*28
	0,7
	4,2

	4
	HTB-4
	Cống TB Văn Thái A
	K9+610
	Hữu Thái Bình
	Lương Tài
	Tiêu
	Cống TB
	3*(2*2,5)*40,25
	1,3
	3,8

	5
	HTB-5
	Cống tiêu tự chảy Văn Thai
	K9+680
	Hữu Thái Bình
	Lương Tài
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống tự chảy
	2*(2,2*2,5)*30,5
	 -2,4; -3,1
	-0,6

	II
	 
	Tuyến sông Đuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	HĐ-1 
	Cống Phú Mỹ
	K25+520
	Hữu Đuống
	Thuận Thành
	Tưới
	Cống TB
	2*(2,2*3)*74
	2,9
	5,9

	
	
	
	
	
	
	Tiêu
	Cống tự chảy
	
	
	

	7
	HĐ-2
	Cống Đại Đồng Thành
	K28+500
	Hữu Đuống
	Thuận Thành
	Tiêu
	Cống TB
	2*(1,95*2,7)*37,2
	6,8
	9,6

	8
	HĐ-3
	Cống Môn Quảng
	K37+540
	Hữu Đuống
	Gia Bình

 
	Tưới
	Cống TB
	1*(1,4*1,8)*33
	2,8
	4,6

	
	
	
	
	
	
	Tiêu
	Cống tự chảy
	
	
	

	9
	HĐ-4
	Cống Vạn Ninh
	K50+440
	Hữu Đuống
	Gia Bình
	Tưới
	Cống TB
	1*(2,0*1,8)*35
	2,7
	4,5

	10
	TĐ-1
	Cống lấy nước TB Tri Phương II.1
	K22+337
	Tả Đuống
	Tiên Du
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống TB
	2*(2,5*3,0)
	-1,9
	1,1

	11
	TĐ-2
	Cống xả tiêu TB Tri Phương II.1
	K22+402
	Tả Đuống
	Tiên Du
	Tiêu
	Cống TB
	3*(2,5*3,2)
	4,85
	8,05

	12
	TĐ-3
	Cống Tri Phương 
	K24+412
	Tả Đuống
	Tiên Du
	Tiêu
	Cống TB
	1*(2,2*2)*14,2
	7,8
	9,8

	13
	TĐ-4
	Cống Sộp
	K26+925
	Tả Đuống
	Tiên Du
	Cống thông nước
	Cống tự chảy
	1*(1,2*1,6)*48
	3,0
	4,6

	14
	TĐ-5
	Cống Tân Chi
	K31+160
	Tả Đuống
	Tiên Du
	Tiêu
	Cống TB
	4*(2,65*2,5)*20
	5,1
	7,6

	15
	TĐ-6
	Cống Xả T.B Hán Quảng
	K37+930
	Tả Đuống
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống TB
	2*(2*2,5)*20,7
	4,1
	6,6

	16
	TĐ-7
	Cống Nhà máy nước Long Phương
	K44+550
	Tả Đuống
	Quế Võ
	Tưới
	Cống TB
	2*(1,5*2,0)*74,6
	-1,6
	0,4

	17
	TĐ-8
	Cống Lấy nước T.B Thái Hòa
	K44+955
	Tả Đuống
	Quế Võ
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống tự chảy
	2*(1,7*1,8)*54,4
	-1,8
	0,0

	18
	TĐ-9
	Cống Xả T.B Thái Hòa
	K45+030
	Tả Đuống
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống TB
	1*(1,8*2)*27
	2,5
	4,5

	19
	TĐ-10
	Cống Vân Xá
	K47+500
	Tả Đuống
	Quế Võ
	Tưới
	Cống TB
	1*(1,0*1,5)*32,2
	3,5
	5,0

	20
	TĐ-11
	Cống Kênh Nam
	K51+200
	Tả Đuống
	Quế Võ
	Cống thông nước
	Cống tự chảy
	1*(1,4*1,4)*20
	2,8; 3
	4,2

	21
	TĐ-12
	Cống Kênh 50
	K53+200
	Tả Đuống
	Quế Võ
	Cống thông nước
	Cống tự chảy
	ɸ = 0.60; L= 45
	2; 1,75
	2,6

	22
	TĐ-13
	Cống Bờ Trường
	K53+800
	Tả Đuống
	Quế Võ
	Cống thông nước
	Cống tự chảy
	1*(1,0*1,4)*46
	1,1; 1,2
	2,5

	III
	 
	Tuyến sông Cầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	23
	HC-1
	Cống trạm bơm Vọng Nguyệt
	K31+750
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	Tiêu
	Cống TB
	2*(1,8*3)*9
	4,5
	7,5

	24
	HC2
	Cống tiêu Vọng Nguyệt
	K32+575
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	Tiêu
	Cống tự chảy
	2*(1,5*2,2)*39,5
	1,0
	3,2

	25
	HC-3
	Cống Lương Tân
	K34+780
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	Tưới
	Cống TB
	1*(1,2*2,2)*18
	4,7
	6,9

	26
	HC-4
	Cống Trạm bơm chùa Thống Đông
	K37+950
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	Tưới
	Cống TB
	1*(1*1,4)*18
	5,6
	7,0

	27
	HC-5
	Cống trạm bơm Phù Cầm
	K41+270
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống TB
	1*(1,2*1,2)*23
	4,3
	6,8

	28
	HC-6
	Cống Trạm Bơm Thọ Đức 1
	K43+670
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống TB
	1*(2,5*2,6)*30,5
	4,6
	7,2

	29
	HC-7
	Cống tiêu Phấn Động
	K46+750
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(2*2,4)*35
	1,2
	3,6

	30
	HC-8
	Cống trạm bơm Phấn Động
	K47+200
	Hữu Cầu
	Yên Phong
	Tiêu
	Cống TB
	1*(2,1*2,5)*13,5
	2,7
	5,2

	31
	HC-9
	Cống Tiêu Vạn Phúc
	K49+992
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống tự chảy
	2*(1,6*2)*41,3
	2,0
	4,0

	32
	HC-10
	Cống TB tiêu Vạn An
	K50+070
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống TB
	3(1,6*2)*14
	5,1
	7,1

	33
	HC-11
	Cống Tiêu TB Đặng Xá
	K50+300
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống TB
	3*(3*3)*10,6
	5,2
	8,2

	34
	HC-12
	Cống tiêu Đặng Xá(5cửa)
	K50+540
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống tự chảy
	[2*(3x3,21) + 3*(3,2*3,21)]*44,5
	-0,8
	2,4

	35
	HC-13
	Cống Xả TB Xuân Viên
	K51+560
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống TB
	2*(1,9*2,1)*13,5
	4,2
	6,3

	36
	HC-14
	Cống Lấy nước Xuân Viên
	K51+720
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống tự chảy
	1 cửa D1000 L=44m 
	0,5
	1,5

	37
	HC-15
	Cống Lấy nước TB Gò Sành
	K52+200
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tưới
	Cống TB
	1*(1,2*1,4)*17
	5,5
	6,9

	38
	HC-16
	Cống Tiêu Tây Hữu Chấp 
	K55+450
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(1,2*1,6)*45,9
	0,6
	2,2

	39
	HC-17
	Cống Xả TB tưới Bến Đình
	K56+200
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tưới
	Cống TB
	1*(f0,6)*20
	5,3
	5,9

	40
	HC-18
	Cống Xả TB tiêu Hữu Chấp
	K56+800
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống TB
	2*(1,2*1,9)*25
	5,1
	7,0

	41
	HC-19
	Cống xả TB Hữu Chấp
	K57+100
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống TB
	4*(2,5*3)*30,5
	3,84
	7,1

	42
	HC-20
	Cống Tiêu TB Cổ Mễ 
	K58+938
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống TB
	1*(1,2*1,8)*45
	5,4
	7,2

	43
	HC-21
	Cống tiêu Cổ Mễ
	K58+990
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(1,2*1,3)*40
	0,9
	2,2

	44
	HC-22
	Cống Tiêu Mễ Sơn
	K59+555
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(1*1,6)*44
	1,0
	2,6

	45
	HC-23
	Cống Lấy nước trạm bơm Kim Đôi I
	K61+705
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống tự chảy
	2*(2,2*2,5)*45 
	-1,0
	1,5

	46
	HC-24
	Cống Xả TB tiêu trạm bơm Kim Đôi I
	K61+820
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống TB
	2*(2,2*2,5)*45 
	1,7
	4,2

	47
	HC-25
	Cống Xả TB tiêu trạm bơm Kim Đôi II
	K63+140
	Hữu Cầu
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống TB
	2*(2,0*2,5)*18,5 
	2,0
	4,5

	48
	HC-26
	Cống Xả T.B Việt Thống
	K66+800
	Hữu Cầu
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống TB
	1*(1,6*1,7)*13 
	4,3
	6,0

	49
	HC-27
	Cống Tiêu Cung Kiệm
	K70+085
	Hữu Cầu
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(1,5*2)*44,5
	-0,2
	1,8

	50
	HC-28
	Cống Xả T.B Nhân Hòa
	K70+190
	Hữu Cầu
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống TB
	1*(1,2*1,8)*16
	4,8
	6,6

	51
	HC-29
	Cống Tưới Xuân Thủy
	K73+300
	Hữu Cầu
	Quế Võ
	Tưới
	Cống TB
	1*(1,0*0,8)*9
	4,8
	5,6

	52
	HC-30
	Cống T.B Quế Tân
	K76+680
	Hữu Cầu
	Quế Võ
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống TB
	1*(2,4*2,5)*34,5
	3,7
	6,2

	53
	HC-31
	Cống Xả T.B Hiền Lương
	K81+750
	Hữu Cầu
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống TB
	3*(2,5,*2,5)*18
	1,7
	4,2

	54
	HC-32
	Cống Tiêu Hiền Lương
	K82+200
	Hữu Cầu
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống tự chảy
	3*(2,75*3,0)*45
	-1,4
	1,6

	IV
	 
	Tuyến sông Cà Lồ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	55
	HCL-1
	Cống Đò Lo
	K9+072
	Hữu Cà Lồ
	Yên Phong
	Tưới
	Cống TB
	1*(ø0,6)*17,5
	7,0
	7,6

	56
	HCL-2
	Cống TB Yên hậu
	K10+200
	Hữu Cà Lồ
	Yên Phong
	Tưới
	Cống TB
	2*(2,05*2,25)*23
	4,4
	6,6

	57
	HCL-3
	Cống TB Cầu Găng
	K11+200
	Hữu Cà Lồ
	Yên Phong
	Tưới
	Cống TB
	1*(ø1,0)*20
	6,1
	7,1

	58
	HCL-4
	Cống Cầu Ma
	K13+440
	Hữu Cà Lồ
	Yên Phong
	Tưới
	Cống TB
	1*(ø1,25)*33,5
	5,1
	6,4

	59
	HCL-5
	Cống Cầu Ma 2
	K13+500
	Hữu Cà Lồ
	Yên Phong
	Tưới
	Cống TB
	1*(1,25*1,4)*31
	5,0
	6,4

	V
	 
	Các tuyến đê bối
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V.1
	
	Tuyến bối hữu Đuống
	
	
	
	
	
	
	
	

	60
	HT-1
	Cống Hoài Thượng (TB)
	K0+950
	bối HT
	Hoài Thượng
	Tưới
	Cống TB
	1*(1,2*1,5)*14,5
	5,95
	7,45

	61
	HT-3
	Cống Bình Cầu (TB)
	K3+150
	bối HT
	Hoài Thượng
	Tưới
	Cống TB
	(0,6*0,6)
	6,8
	7,4

	62
	HT-5
	Cống Đại Mão (TB)
	K5+050
	bối HT
	Hoài Thượng
	Tiêu
	Cống TB
	1*(0,9*1,2)*8
	6,8
	8,0

	63
	HT-6
	Cống Đông Miếu (TB)
	K5+350
	bối HT
	Hoài Thượng
	Tiêu
	Cống TB
	1*(1*1,6)*6,5
	6,2
	7,8

	64
	MĐ-1
	Cống Thuỵ Mão (TB)
	K0+200
	Bối Mão Điền
	Mão Điền
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống TB
	(1,2*1,4)
	6,3
	7,7

	65
	GS-1
	Cống Lấy nước TB Môn Quảng
	K0+300
	Bối Giang Sơn
	Gia Bình
	Tưới
	Cống TB
	1*(1,0*1,4)*34,6
	-0,95
	1,3

	66
	GS-4
	Cống Hữu Ái
	K4+500
	Bối Giang Sơn
	Gia Bình
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống TB
	1*(1,0*1,4)*12
	2,2
	3,6

	67
	GS-5
	Cống Xả TB tiêu Giang Sơn
	K6+330
	Bối Giang Sơn
	Gia Bình
	Tiêu
	Cống TB
	1*(1,0*1,4)*27
	6,5
	7,9

	68
	SG-1
	Cống Xả TB Song Giang
	K4+600
	Bối Song Giang
	Gia Bình
	Tiêu
	Cống TB
	1*(0,9*1,4)*30
	4,2
	5,6

	V.2
	 
	Tuyến bối tả Đuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	69
	CH-1
	Cống Kẻ Tiên
	K0+720
	bối Cảnh Hưng
	Tiên Du
	Tưới
	Cống TB
	1*(0,8*1,2)*26
	6,4
	7,6

	70
	CH-2
	Cống Xoáy
	K0+950
	bối Cảnh Hưng
	Tiên Du
	Tưới
	Cống TB
	1*(0,8*1,2)*24
	6,7
	7,9

	71
	CH-3
	Cống Dền (Cảnh Hưng)
	K2+300
	bối Cảnh Hưng
	Tiên Du
	Tưới
	Cống TB
	1*(0,8*1,2)*50
	5,1
	6,3

	72
	ĐV-1
	Cống Thi Hôm
	K0+600
	Đào Viên
	Quế Võ
	Tưới
	Cống TB
	1*(0,7*1)*23
	3,6
	4,6

	73
	ĐV-2
	Cống Làng Đông
	K2+630
	Đào Viên
	Quế Võ
	Tưới
	Cống TB
	1*(0,6*1)*27
	3,7
	4,7

	74
	ĐV-3
	Cống Xả TB Long Khê
	K3+700
	Đào Viên
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống TB
	1*(1,4*1,7)*14
	4,2
	5,9

	75
	ĐV-4
	Cống Châu Cầu
	K6+030
	Đào Viên
	Quế Võ
	Tưới
	Cống TB
	1*(0,8*1,2)*25
	3,15
	4,35

	V.3
	 
	Tuyến bối hữu Cầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	76
	QC-1
	Cống trạm bơm Quả Cảm
	K0+270
	Bối quả Cảm
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống TB
	1*(0,7*0,7)*10
	6,35
	7,05

	V.4
	 
	Tuyến bối Ba Xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	77
	BX-2
	Cống TB Đồng Sài
	K1+800
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tưới
	Cống TB
	1*(0,5*1,2)*12,5
	 
	 

	78
	BX-4
	Cống xả TB An Trạch
	K2+850
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống TB
	1*(1,5*1,5)*12,5
	4,65
	6,15

	79
	BX-6
	Cống Xả TB tiêu Phù Lãng
	K7+200
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống TB
	1*(1,2*1,4)*9,5
	4,3
	5,7

	80
	BX-11
	Cống xả TB Phúc Lộc
	K10+750
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống TB
	2*(0,8*1,2)*19
	5,2
	6,4

	81
	BX-12
	Cống xả TB Thịnh Lai
	K11+450
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tưới
	Cống TB
	1*(0,8*1,2)*21,5
	0,65
	1,85

	82
	BX-15
	Cống Phú Vân
	K16+600
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tưới
	Cống TB
	1*(0,8*1,2)*17,5
	4,0
	5,2

	83
	BX-16
	Cống Kiều Lương
	K18+800
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tưới
	Cống TB
	1*(0,8*1)
	4,0
	5,0

	84
	BX-17
	Cống Đường 18
	K20+450
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tưới
	Cống TB
	2*(1*1)
	2,3
	3,3


PHỤ LỤC 3:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỐNG DƯỚI ĐÊ PHÂN CẤP CHO UBND CẤP HUYỆN/TP QUẢN LÝ
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
	TT
	Mã cống
	Tên cống
	Km
	Tuyến đê
	Địa danh
	Nhiệm vụ
	Kiểu cống
	Kích thước cống n(BxHxL)
	Cao trình đáy cống (m)
	Cao trình đỉnh cống (m)

	V
	 
	Các tuyến đê bối
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V.1
	 
	Tuyến bối hữu Đuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	TTH-1
	Cống Thị trấn Hồ
	K0+700
	bối TTH
	Thị Trấn Hồ
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(0,8*1)*19
	4,9
	5,9

	2
	HT-2
	Cống Đầm Khánh
	K1+500
	bối HT
	Hoài Thượng
	Tiêu
	Cống tự chảy
	(1,2*1,4)
	5,0
	6,4

	3
	HT-4
	Cống Đại Mão
	K5+000
	bối HT
	Hoài Thượng
	Tiêu
	Cống tự chảy
	(1,2*1,4)
	3,2
	4,6

	4
	HT-7
	Cống Đông Miếu
	K5+450
	bối HT
	Hoài Thượng
	Tiêu
	Cống tự chảy
	(1,2*1,4)
	3,0
	4,4

	5
	MĐ-2
	Cống Thụy Mão
	K0+950
	Bối Mão Điền
	Mão Điền
	Tiêu
	Cống tự chảy
	(0,8*1,2)
	3,7
	4,9

	6
	GS-2
	Cống Ngăm Mạc
	K0+990
	Bối Giang Sơn
	Gia Bình
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(1,1*1,4)*26,5
	3,45
	4,85

	7
	GS-3
	Cống Tiêu Xá
	K3+400
	Bối Giang Sơn
	Gia Bình
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(1,6*1,8)*25
	2,4
	4,2

	8
	SG-2
	Cống tiêu Song Giang
	K4+650
	Bối Song Giang
	Gia Bình
	Tưới
	Cống tự chảy
	1*(1,2*1,4)*45
	-1,0
	0,4

	9
	SG-3
	Cống Lập Ái
	K1+00
	Bối Song Giang
	Gia Bình
	Cống thông nước
	Cống tự chảy
	1*(f0,9)*25,5
	3,4
	4,3

	V.2
	 
	Tuyến bối tả Đuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V.3
	 
	Tuyến bối hữu Cầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	QC-2
	Cống đê bối Quả Cảm
	K0+273
	Bối quả Cảm
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(1,0*1,2)*20,5
	3,7
	4,9

	11
	ĐH-1
	Cống bối Đẩu hàn
	K0+450
	Bối Đẩu Hàn
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(0,6*0,9)*32
	1,2
	2,1

	12
	ĐH-2
	Cống Xóm Giữa
	K1+250
	Bối Đẩu Hàn
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(1,2*1,5)*25
	2,2
	3,7

	13
	ĐH-3
	Cống Kênh qua đê Đẩu hàn
	K1+900
	Bối Đẩu Hàn
	TP Bắc Ninh
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(0,8*1,4)*24
	4,9
	6,3

	V.4
	 
	Tuyến bối Ba Xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	BX-1
	Cống Đồng Sài 1
	K1+050
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(1,8*2)*39
	0,9
	2,9

	15
	BX-3
	Cống Đồng Sài 2
	K2+150
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(2*2,3)*33
	0,9
	3,2

	16
	BX-5
	Cống Sống Soi
	K5+500
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(1,2*1,6)*37,55
	0,5
	2,1

	17
	BX-7
	Cống Phấn Trung
	K7+400
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(1*1)*30
	0,5
	1,5

	18
	BX-8
	Cống Hạ Giang
	K8+300
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(0,8*1,2)
	0,7
	1,9

	19
	BX-9
	Cống Trằm
	K9+300
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(0,8*1)*29,5
	0,7
	1,7

	20
	BX-10
	Cống Trục
	K10+150
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(1,5*1,75)*23
	-0,1
	1,7

	21
	BX-13
	Cống Phong Cốc
	K13+985
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(1,5*2,2)
	-0,1
	2,1

	22
	BX-14
	Cống Cầu Kênh
	K14+250
	bối Ba Xã
	Quế Võ
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1*(1*2)
	0,9
	2,9


PHỤ LỤC 4:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỐNG DƯỚI ĐÊ VẬN HÀNH TỰ CHẢY LẤY NƯỚC TƯỚI
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
	TT
	Mã cống
	Tên cống
	Km
	Tuyến đê
	Nhiệm vụ
	Kiểu cống
	Cao trình điều hành cống (m)
	Z sông tưới 85% (m)

	1
	SG-2
	Cống tiêu Song Giang
	K4+650
	Bối Song Giang
	Tưới
	Cống tự chảy
	-1,0
	0,08


PHỤ LỤC 5:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỐNG DƯỚI ĐÊ VẬN HÀNH TỰ CHẢY TIÊU NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
	TT
	Mã cống
	Tên cống
	Km
	Tuyến đê
	Nhiệm vụ
	Kiểu cống
	Cao trình điều hành cống (m)
	Mực nước tiêu 10% (m)

	II
	 
	Tuyến sông Đuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	 
	Cống Phú Mỹ
	K25+520
	Hữu Đuống
	Tiêu
	Cống tự chảy
	2,9
	10,01

	2
	 
	Cống Môn Quảng
	K37+540
	Hữu Đuống
	Tiêu
	Cống tự chảy
	2,8
	8,67

	3
	TĐ-10
	Cống Vân Xá
	K47+500
	Tả Đuống
	Tiêu
	Cống tự chảy
	3,5
	7,93

	III
	 
	Tuyến sông Cầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	HC2
	Cống tiêu Vọng Nguyệt
	K32+575
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1,0
	8,75

	5
	HC-7
	Cống tiêu Phấn Động
	K46+750
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1,2
	8,47

	6
	HC-9
	Cống Tiêu Vạn Phúc
	K49+992
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống tự chảy
	2,0
	8,41

	7
	HC-12
	Cống tiêu Đặng Xá 5 cửa
	K50+540
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống tự chảy
	-0,8
	8,41

	8
	HC-16
	Cống Tiêu Tây Hữu Chấp 
	K55+450
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống tự chảy
	0,6
	8,33

	9
	HC-21
	Cống tiêu Cổ Mễ
	K58+990
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống tự chảy
	0,9
	8,25

	10
	HC-22
	Cống Tiêu Mễ Sơn
	K59+555
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1,0
	8,24

	11
	HC-27
	Cống Tiêu Cung Kiệm
	K70+085
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống tự chảy
	-0,2
	7,82

	12
	HC-32
	Cống Tiêu Hiền Lương
	K82+200
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống tự chảy
	-1,4
	7,36

	V
	 
	Các tuyến đê bối
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	V.1
	 
	Tuyến bối hữu Đuống
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	TTH-1
	Cống Thị trấn Hồ
	K0+700
	bối TTH
	Tiêu
	Cống tự chảy
	4,9
	9,50

	14
	HT-2
	Cống Đầm Khánh
	K1+500
	bối HT
	Tiêu
	Cống tự chảy
	5,0
	9,35

	15
	HT-4
	Cống Đại Mão
	K5+000
	bối HT
	Tiêu
	Cống tự chảy
	3,2
	8,96

	16
	HT-7
	Cống Đông Miếu
	K5+450
	bối HT
	Tiêu
	Cống tự chảy
	3,0
	8,90

	17
	MĐ-2
	Cống Thụy Mão
	K0+950
	Bối Mão Điền
	Tiêu
	Cống tự chảy
	3,7
	8,78

	18
	GS-2
	Cống Ngăm Mạc
	K0+990
	Bối Giang Sơn
	Tiêu
	Cống tự chảy
	3,45
	8,57

	19
	GS-3
	Cống Tiêu Xá
	K3+400
	Bối Giang Sơn
	Tiêu
	Cống tự chảy
	2,4
	8,12

	20
	GS-4
	Cống Hữu Ái
	K4+500
	Bối Giang Sơn
	Tiêu
	Cống tự chảy
	2,2
	7,93

	V.3
	 
	Tuyến bối hữu Cầu
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	21
	QC-2
	Cống đê bối Quả Cảm
	K0+273
	Bối quả Cảm
	Tiêu
	Cống tự chảy
	3,7
	8,41

	22
	ĐH-1
	Cống bối Đẩu hàn
	K0+450
	Bối Đẩu Hàn
	Tiêu
	Cống tự chảy
	1,2
	8,29

	23
	ĐH-2
	Cống Xóm Giữa
	K1+250
	Bối Đẩu Hàn
	Tiêu
	Cống tự chảy
	2,2
	8,27

	24
	ĐH-3
	Cống Kênh qua đê Đẩu hàn
	K1+900
	Bối Đẩu Hàn
	Tiêu
	Cống tự chảy
	4,9
	8,26

	V.4
	 
	Tuyến bối Ba Xã
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	25
	BX-1
	Cống Đồng Sài 1
	K1+050
	bối Ba Xã
	Tiêu
	Cống tự chảy
	0,9
	7,33

	26
	BX-3
	Cống Đồng Sài 2
	K2+150
	bối Ba Xã
	Tiêu
	Cống tự chảy
	0,9
	7,28

	27
	BX-5
	Cống Sống Soi
	K5+500
	bối Ba Xã
	Tiêu
	Cống tự chảy
	0,5
	7,14

	28
	BX-7
	Cống Phấn Trung
	K7+400
	bối Ba Xã
	Tiêu
	Cống tự chảy
	0,5
	7,06

	29
	BX-8
	Cống Hạ Giang
	K8+300
	bối Ba Xã
	Tiêu
	Cống tự chảy
	0,7
	7,03

	30
	BX-9
	Cống Trằm
	K9+300
	bối Ba Xã
	Tiêu
	Cống tự chảy
	0,7
	6,99

	31
	BX-10
	Cống Trục
	K10+150
	bối Ba Xã
	Tiêu
	Cống tự chảy
	-0,1
	6,97

	32
	BX-13
	Cống Phong Cốc
	K13+985
	bối Ba Xã
	Tiêu
	Cống tự chảy
	-0,1
	6,74

	33
	BX-14
	Cống Cầu Kênh
	K14+250
	bối Ba Xã
	Tiêu
	Cống tự chảy
	0,9
	6,65


PHỤ LỤC 6:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỐNG DƯỚI ĐÊ VẬN HÀNH TỰ CHẢY TƯỚI TIÊU KẾT HỢP
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
	TT
	Mã cống
	Tên cống
	Km
	Tuyến đê
	Nhiệm vụ
	Kiểu cống
	Cao trình điều hành cống (m)
	Z sông tiêu 10% (m)
	Z sông tưới 85% (m)

	1
	HTB-5
	Cống tiêu tự chảy Văn Thai
	K9+680
	Hữu Thái Bình
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống tự chảy
	 -3,1
	4,88
	-0,39

	2
	TĐ-1
	Cống lấy nước TB Tri Phương II.1
	K22+337
	Tả Đuống
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống tự chảy
	-1,9
	
	

	3
	TĐ-8
	Cống Lấy nước T.B Thái Hòa
	K44+955
	Tả Đuống
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống tự chảy
	-1,8
	8,22
	0,15

	4

	HC-14
	Cống Lấy nước Xuân Viên
	K51+720
	Hữu Cầu
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống tự chảy
	0,5
	8,21
	0,07

	5
	HC-23
	Cống Lấy nước trạm bơm Kim Đôi I
	K61+705
	Hữu Cầu
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống tự chảy
	-1,0
	
	


PHỤ LỤC 7:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỐNG DƯỚI ĐÊ VẬN HÀNH TỰ CHẢY THÔNG NƯỚC
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
	TT
	Mã cống
	Tên cống
	Km
	Tuyến đê
	Nhiệm vụ
	Kiểu cống 
	Cao trình đáy cống (m)
	Cao trình trần cống (m)

	1
	TĐ-4
	Cống Sộp
	K26+925
	Tả Đuống
	Cống thông nước
	Cống tự chảy
	3,0
	4,6

	2
	TĐ-11
	Cống Kênh Nam
	K51+200
	Tả Đuống
	Cống thông nước
	Cống tự chảy
	2,8
	4,2

	3
	TĐ-12
	Cống Kênh 50
	K53+200
	Tả Đuống
	Cống thông nước
	Cống tự chảy
	1,75
	2,6

	4
	TĐ-13
	Cống Bờ Trường
	K53+800
	Tả Đuống
	Cống thông nước
	Cống tự chảy
	1,1
	2,5

	5
	SG-3
	Cống Lập Ái
	K4+800
	Bối Song Giang
	Cống thông nước
	Cống tự chảy
	3,4
	4,3


PHỤ LỤC 8:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỐNG DƯỚI ĐÊ VẬN HÀNH TƯỚI, CẤP NƯỚC THEO TRẠM BƠM
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
	TT
	Mã cống
	Tên cống
	Km
	Tuyến đê
	Nhiệm vụ
	Kiểu cống 
	Cao trình điều hành (m)
	MN sông tưới 85%

	1
	HTB-1
	Cống TB Kênh Vàng 1
	K3+070
	Hữu Thái Bình
	Tưới
	Cống TB
	4,8
	-0,36

	2
	HĐ-1
	Cống Phú Mỹ
	K25+520
	Hữu Đuống
	Tưới
	Cống TB
	5,8
	0,60

	3
	HĐ-3
	Cống Môn Quảng
	K37+540
	Hữu Đuống
	Tưới
	Cống TB
	2,8
	0,22

	4
	HĐ-4
	Cống Vạn Ninh
	K50+440
	Hữu Đuống
	Tưới
	Cống TB
	2,7
	-0,01

	5
	TĐ-7
	Cống Nhà máy nước Long Phương
	K44+550
	Tả Đuống
	Tưới
	Cống TB
	4,6
	0,16

	6
	TĐ10
	Cống Vân Xá
	K47+500
	Tả Đuống
	Tưới
	Cống TB
	3,5
	0,11

	7
	HC-3
	Cống Lương Tân
	K34+780
	Hữu Cầu
	Tưới
	Cống TB
	4,7
	0,14

	8
	HC-4
	Cống Trạm bơm chùa Thống Đông
	K37+950
	Hữu Cầu
	Tưới
	Cống TB
	5,6
	0,12

	9
	HC-15
	Cống Lấy nước TB Gò Sành
	K52+200
	Hữu Cầu
	Tưới
	Cống TB
	5,5
	0,07

	10
	HC-17
	Cống Xả TB tưới Bến Đình
	K56+200
	Hữu Cầu
	Tưới
	Cống TB
	5,3
	0,06

	11
	HC-29
	Cống Tưới Xuân Thủy
	K73+300
	Hữu Cầu
	Tưới
	Cống TB
	4,8
	0,03

	12
	HCL-1
	Cống Đò Lo
	K9+072
	Hữu Cà Lồ
	Tưới
	Cống TB
	7,0
	0,17

	13
	HCL-2
	Cống TB Yên hậu
	K10+200
	Hữu Cà Lồ
	Tưới
	Cống TB
	4,4
	0,17

	14
	HCL-3
	Cống TB Cầu Găng
	K11+200
	Hữu Cà Lồ
	Tưới
	Cống TB
	6,1
	0,17

	15
	HCL-4
	Cống Cầu Ma
	K13+440
	Hữu Cà Lồ
	Tưới
	Cống TB
	5,1
	0,16

	16
	HCL-5
	Cống Cầu Ma 2
	K13+500
	Hữu Cà Lồ
	Tưới
	Cống TB
	5,0
	0,16

	17
	HT-1
	Cống Hoài Thượng (TB)
	K0+950
	bối HT
	Tưới
	Cống TB
	6,0
	0,32

	18
	HT-3
	Cống Bình Cầu (TB)
	K3+150
	bối HT
	Tưới
	Cống TB
	6,8
	0,29

	19
	GS-1
	Cống Lấy nước TB Môn Quảng
	K0+300
	Bối Giang Sơn
	Tưới
	Cống TB
	4,5
	0,22

	20
	GS-4
	Cống Hữu Ái
	K4+500
	Bối Giang Sơn
	Tưới
	Cống TB
	2,2
	0,11

	21
	CH-1
	Cống Kẻ Tiên
	K0+720
	bối Cảnh Hưng
	Tưới
	Cống TB
	6,4
	0,65

	22
	CH-2
	Cống Xoáy
	K0+950
	bối Cảnh Hưng
	Tưới
	Cống TB
	6,7
	0,65

	23
	CH-3
	Cống Dền (Cảnh Hưng)
	K2+300
	bối Cảnh Hưng
	Tưới
	Cống TB
	5,1
	 0,59

	24
	ĐV-1
	Cống Thi Hôm
	K0+600
	Đào Viên
	Tưới
	Cống TB
	3,6
	0,06

	25
	ĐV-2
	Cống Làng Đông
	K2+630
	Đào Viên
	Tưới
	Cống TB
	3,7
	0,03

	26
	ĐV-4
	Cống Châu Cầu
	K6+030
	Đào Viên
	Tưới
	Cống TB
	3,2
	-0,02

	27
	BX-2
	Cống TB Đồng Sài
	K1+800
	bối Ba Xã
	Tưới
	Cống TB
	1.5
	0,05

	28
	BX-11
	Cống TB tưới Thịnh Lai
	K11+450
	bối Ba Xã
	Tưới
	Cống TB
	0,7
	0,02

	29
	BX-14
	Cống Phú Vân
	K16+600
	bối Ba Xã
	Tưới
	Cống TB
	4,0
	-0,07

	30
	BX-15
	Cống Kiều Lương
	K18+800
	bối Ba Xã
	Tưới
	Cống TB
	4,0
	-0,04

	31
	BX-16
	Cống Đường 18
	K20+450
	bối Ba Xã
	Tưới
	Cống TB
	2,3
	-0,02 


PHỤ LỤC 9:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỐNG DƯỚI ĐÊ VẬN HÀNH TIÊU NƯỚC THEO TRẠM BƠM
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
	TT
	Mã cống
	Tên cống
	Km
	Tuyến đê
	Nhiệm vụ
	Kiểu cống 
	Cao trình điều hành (m)

	1
	HTB-2
	Cống TB Kênh Vàng 2
	K3+170
	Hữu Thái Bình
	Tiêu
	Cống TB
	5,9

	2
	HTB-3
	Cống TB Nhất Trai
	K6+970
	Hữu Thái Bình
	Tiêu
	Cống TB
	6,6

	3
	HTB-4
	Cống TB Văn Thái A
	K9+610
	Hữu Thái Bình
	Tiêu
	Cống TB
	5,2

	4
	HĐ-2
	Cống Đại Đồng Thành
	K28+500
	Hữu Đuống
	Tiêu
	Cống TB
	9,0

	5
	TĐ-2
	Cống xả tiêu TB Tri Phương II.1
	K22+402
	Tả Đuống
	Tiêu
	Cống TB
	10,6

	6
	TĐ-3
	Cống Tri Phương 
	K24+412
	Tả Đuống
	Tiêu
	Cống TB
	9,6

	7
	TĐ-5
	Cống Tân Chi
	K31+160
	Tả Đuống
	Tiêu
	Cống TB
	10,0

	8
	TĐ-6
	Cống Xả T.B Hán Quảng
	K37+930
	Tả Đuống
	Tiêu
	Cống TB
	8,5

	9
	TĐ-9
	Cống Xả T.B Thái Hòa
	K45+030
	Tả Đuống
	Tiêu
	Cống TB
	7,7

	10
	HC-1
	Cống trạm bơm Vọng Nguyệt
	K31+750
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống TB
	7,8

	11
	HC-8
	Cống trạm bơm Phấn Động
	K47+200
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống TB
	7,3

	12
	HC-10
	Cống tiêu TB Vạn An
	K50+070
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống TB
	9,5

	13
	HC-11
	Cống Tiêu TB Đặng Xá
	K50+300
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống TB
	8,6

	14
	HC-13
	Cống Xả TB Xuân Viên
	K51+560
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống TB
	7,7

	15
	HC-18
	Cống Xả TB tiêu Hữu Chấp
	K56+800
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống TB
	6,8

	16
	HC-19
	Cống xả TB Hữu Chấp
	K57+100
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống TB
	7,8

	17
	HC-20
	Cống Tiêu TB Cổ Mễ 
	K58+938
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống TB
	7,3

	18
	HC-24
	Cống Xả TB tiêu trạm bơm Kim Đôi I
	K61+820
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống TB
	5,8

	19
	HC-25
	Cống Xả TB tiêu trạm bơm Kim Đôi II
	K63+140
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống TB
	8,4

	20
	HC-26
	Cống Xả T.B Việt Thống
	K66+800
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống TB
	7,2

	21
	HC-28
	Cống Xả T.B Nhân Hòa
	K70+190
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống TB
	7,0

	22
	HC-31
	Cống Xả T.B Hiền Lương
	K81+750
	Hữu Cầu
	Tiêu
	Cống TB
	7,6

	23
	HT-5
	Cống Đại Mão (TB)
	K5+050
	bối HT
	Tiêu
	Cống TB
	8,3

	24
	HT-6
	Cống Đông Miếu (TB)
	K5+350
	bối HT
	Tiêu
	Cống TB
	7,5

	25
	GS-5
	Cống Xả TB tiêu Giang Sơn
	K6+330
	Bối Giang Sơn
	Tiêu
	Cống TB
	7,8

	26
	SG-1
	Cống Xả TB Song Giang
	K4+600
	Bối Song Giang
	Tiêu
	Cống TB
	7,7

	27
	ĐV-3
	Cống Xả TB Long Khê
	K3+700
	Đào Viên
	Tiêu
	Cống TB
	6,9

	28
	QC-1
	Cống trạm bơm Quả Cảm
	K0+270
	Bối quả Cảm
	Tiêu
	Cống TB
	8,4

	29
	BX-3
	Cống xả TB An Trạch
	K2+850
	bối Ba Xã
	Tiêu
	Cống TB
	6,8

	30
	BX-5
	Cống Xả TB tiêu Phù Lãng
	K7+200
	bối Ba Xã
	Tiêu
	Cống TB
	7,0

	31
	BX-10
	Cống xả TB Phúc Lộc
	K10+750
	bối Ba Xã
	Tiêu
	Cống TB
	7,1


PHỤ LỤC 10:

DANH MỤC CÔNG TRÌNH CỐNG DƯỚI ĐÊ VẬN HÀNH TƯỚI, TIÊU KẾT HỢP THEO TRẠM BƠM
(Kèm theo Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 19/4/2023 của UBND tỉnh Bắc Ninh)
	TT
	Mã cống
	Tên cống
	Km
	Tuyến đê
	Nhiệm vụ
	Kiểu cống
	Cao trình điều hành tưới (m)
	Cao trình điều hành tiêu (m)

	1
	HC-5
	Cống trạm bơm Phù Cầm
	K41+270
	Hữu Cầu
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống TB
	4,30
	7,30

	2
	HC-6
	Cống Trạm Bơm Thọ Đức 1
	K43+670
	Hữu Cầu
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống TB
	4,60
	8,10

	3
	HC-30
	Cống T.B Quế Tân
	K76+680
	Hữu Cầu
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống TB
	3,7
	7,5

	4
	MĐ-1
	Cống Thuỵ Mão (TB)
	K0+200
	Bối Mão Điền
	Tưới tiêu kết hợp
	Cống TB
	6,30
	7,70


