	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1390/QĐ-UBND
	Kon Tum, ngày 30 tháng 12 năm 2015


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ các Quyết định của Bộ Xây dựng về công bố định mức: Số 1129/QĐ-BXD ngày 7/12/2009, số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011, số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012, số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012, số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014, số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014, số 1134/QĐ-BXD ngày 08/10/2015;

Căn cứ các Công văn của Bộ Xây dựng về công bố định mức: Số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007, số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007, số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007, số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2207, số 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007;

Xét đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 40/TTr-SXD ngày 21/12/2015 (kèm theo Báo cáo thẩm định số 336/BC-STP ngày 16/12/2015 của Sở Tư pháp),
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Công bố kèm theo Quyết định này Bộ Đơn giá xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum (có Bộ Đơn giá kèm theo) gồm các nội dung sau:

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt.

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa.

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát.

- Đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm.

- Giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.

Điều 2: Đối tượng và phạm vi áp dụng

1. Bộ Đơn giá xây dựng công trình ban hành kèm theo Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan hướng dẫn áp dụng Bộ Đơn giá kèm theo Quyết định này và công bố công khai để các tổ chức, cá nhân biết.

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông Vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Kon Tum;
- Cổng TTĐT tỉnh, Công báo tỉnh;
- Chi Cục Văn thư - Lưu trữ tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh (CVP, PVPKTTH);
- Lưu VT, KTN7,9.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH




Đào Xuân Quí


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Bo don gia




_1519042570/Bo don gia.zip


1. Don gia xay dung.doc

ĐƠN GIÁ



XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum)



PHẦN A


THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


I. CÁC CĂN CỨ


Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.



Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.



Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng.



Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (bổ sung).



Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung).



Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần Xây dựng (sửa đổi và bổ sung).



Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.



Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.



Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.



Văn bản số 2581/ UBND-KTN ngày 03/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc công bố định mức dự toán xây tường thẳng gạch không nung trong xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum.



Văn bản số 2631/UBND-KTN ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc mức lương đầu vào theo thực tế để xác định đơn giá nhân công.



II. NỘI DUNG TẬP ĐƠN GIÁ


Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thể hiện mức chi phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m³ tường gạch, 1m³ bê tông, 1m² lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).



1) Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng bao gồm các chi phí sau:



a) Chi phí vật liệu:


Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Chi phí vật liệu quy định trong tập đơn giá này đã bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thi công, riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt độ dôi của cát.



Giá vật liệu xây dựng trong tập đơn giá được tính tại thành phố Kon Tum thời điểm tháng 9/2015 theo Công bố số 09/CBLS-XD-TC ngày 16/10/2015 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính, đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá được tham khảo tại các thị trường khác. Giá các loại vật liệu trong tập đơn giá chưa tính thuế giá trị gia tăng và được tính đến chân công trình tại thành phố Kon Tum bình quân trọng phạm vị vận chuyển 5 km.



b) Chi phí nhân công:


Phương pháp và cấp bậc, hệ số lương xác định chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.



Mức lương đầu vào được xác định theo Văn bản số 2631/UBND-KTN ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc mức lương đầu vào theo thực tế để xác định đơn giá nhân công.



Mức lương đầu vào tính toán trong tập đơn giá tại thành phố Kon Tum là: 2.350.000 đồng/tháng đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường.



c) Chi phí máy thi công:


Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điện, động cơ xăng, động cơ diezel, hơi nước… (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.



Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí tiền lương của công nhân điều khiển máy và chi phí khác của máy.



III. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ


Tập đơn giá được phân theo nhóm, loại công tác được mã hoá thống nhất theo quy định trong Văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007; Quyết định số 1091/QĐ-BXD ngày 26/12/2011; Quyết định số 1172/QĐ-BXD ngày 26/12/2012; Quyết định số 588/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng; Tập đơn giá được chia thành 03 phần:



PHẦN A: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


PHẦN B: ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG


Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng (AA.11100 - AA.30000)


Chương II: Công tác đào, đắp đất, đá, cát (AB.10000 - AB.90000)


Chương III: Công tác đóng cọc,ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi (AC.10000 - AC.40000)



Chương IV: Công tác làm đường (AD.11000 - AD.80000)


Chương V: Công tác xây gạch đá (AE.10000 - AE.90000)


Chương VI: Công tác bêtông tại chỗ (AF.10000 - AF.80000)


Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bêtông đúc sẵn (AG.10000 - AG.60000)


Chương VIII: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ (AH.10000 - AH.30000)


Chương IX: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép (AI.10000 - AI.60000)


Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác (AK.10000 - AK.90000)


Chương XI: Các công tác khác (AL.11000 - AL.80000)


Chương XII: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (AM.11000 - AM.33000)


PHẦN C: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng làm cơ sở để lập dự toán xây dựng công trình, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.



Trong quá trình sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.



PHẦN B


ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG


Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng (AA.11100 - AA.30000)


Chương II: Công tác đào, đắp đất, đá, cát (AB.10000 - AB.90000)


Chương III: Công tác đóng cọc,ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi (AC.10000 - AC.40000)


Chương IV: Công tác làm đường (AD.11000 - AD.80000)


Chương V: Công tác xây gạch đá (AE.10000 - AE.90000)


Chương VI: Công tác bêtông tại chỗ (AF.10000 - AF.80000)


Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bêtông đúc sẵn (AG.10000 - AG.60000)


Chương VIII: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ (AH.10000 - AH.30000)


Chương IX: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép (AI.10000 - AI.60000)


Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác (AK.10000 - AK.90000)


Chương XI: Các công tác khác (AL.11000 - AL.80000)


Chương XII: Công tác bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô (AM.11000 - AM.33000)



BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG


(Dùng cho công tác phát rừng, tạo tuyến và khai hoang)


			Loại rừng


			Nội dung





			I


			Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.








			II


			- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m² có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.



- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.



- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo.





			III


			- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... Trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.



- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m² rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 dến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.



- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo.





			IV


			- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 dến 10cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.



- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi.








Ghi chú:


- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.



- Đối với loại cây có đường kính >10cm được quy đổi ra cây tiêu chuẩn (là cây có đường kính từ 10÷20cm).



BẢNG PHÂN LOẠI BÙN


(Dùng cho công tác đào bùn)


			Loại bùn


			Đặc điểm và công cụ thi công





			1. Bùn đặc


			Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài





			2. Bùn lỏng


			Dùng xô và gầu để múc





			3. Bùn rác


			Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát





			4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến


			Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến








BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ


(Dùng cho công tác đào phá đá)


			CẤP ĐÁ


			CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN





			1. Đá cấp 1


			Đá rất cứng, có cường độ chịu nén >1000kg/cm²





			2. Đá cấp 2


			Đá cứng, cường độ chịu nén >800kg/cm²





			3. Đá cấp 3


			Đá cứng trung bình, cường độ chịu nén >600kg/cm²





			4. Đá cấp 4


			Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén ≤600kg/cm²








BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


(Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)


			Cấp đất


			Nhóm đất


			Tên đất


			Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất





			I


			1


			- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.



- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.


			Dùng xẻng xúc dễ dàng





			


			2


			- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.



- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.



- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.



- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m³.


			Dùng xẻng cải tiến ấn nặng tay xúc được





			


			3


			- Đất sét pha cát.



- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.



- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc rễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150 đến 300 kg trong 1m³.



- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7tấn/1m³ trở lên.


			Dùng xẻng cải tiến đạp bình thường đã ngập xẻng





			II


			4


			- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.



- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.



- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.



- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.



- Đất màu mềm.


			Dùng mai xắn được





			


			5


			- Đất sét pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu xám của vôi).



- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.



- Đất đỏ ở đồi núi.



- Đất sét pha sỏi non.



- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m³.



- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ >300kg đến 500kg trong 1m³.


			Dùng cuốc bàn cuốc được





			III


			6


			- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.



- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.



- Đất mặt đê, mặt đường cũ.



- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.



- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây >10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m³.



- Đá vôi phong hoá già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.


			Dùng cuốc bàn cuốc chối tay, phải dùng cuốc chim to lưỡi để đào





			


			7


			- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.



- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.



- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thế tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m³.


			Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng đến 2,5kg








			IV


			8


			- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.



- Đất mặt đường nhựa hỏng.



- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).



- Đất lẫn đá bọt.


			Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng trên 2,5kg hoặc



dùng xà beng đào được





			


			9


			- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét.



- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).



- Đất sỏi đỏ rắn chắc.


			Dùng xà beng choòng búa mới đào được











BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


(Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng máy)


			Cấp đất


			Tên các loại đất


			Công cụ tiêu chuẩn xác định





			I


			Đất cát, đất phù sa cát bồi, đất mầu, đất đen, đất mùn, đất cát, cát pha sét, đất sét, đất hoàng thổ, đất bùn. Các loại đất trên có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lại, không có rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ hoặc tơi xốp, hoặc từ nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt tự nhiên. Cát đen, cát vàng có độ ẩm tự nhiên, sỏi, đá dăm, đá vụn đổ thành đống.


			





			II


			Gồm các loại đất cấp I có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lên. Không lẫn rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên hay khô. Đất á sét, cao lanh, đất sét trắng, sét vàng, có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ không quá 20% ở dạng nguyên thổ hoặc nơi khác đổ đến đã bị nén tự nhiên có độ ẩm tự nhiên hoặc khô rắn.


			Dùng xẻng, mai hoặc cuốc bàn xắn được miếng mỏng





			III


			Đất á sét, cao lanh, sét trắng, sét vàng, sét đỏ, đất đồi núi lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ từ 20% trở lên có lẫn rễ cây. Các loại đất trên có trạng thái nguyên thổ có độ ẩm tự nhiên hoặc khô cứng hoặc đem đổ ở nơi khác đến có đầm nén.


			Dùng cuốc chim mới cuốc được





			IV


			Các loại đất trong đất cấp III có lẫn đá hòn, đá tảng. Đá ong, đá phong hoá, đá vôi phong hoá có cuội sỏi dính kết bởi đá vôi, xít non, đá quặng các loại đã nổ mìn vỡ nhỏ, sét kết khô rắn chắc thành vỉa.


			








BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


(Dùng cho công tác đóng cọc)


			Cấp đất


			Tên các loại đất





			I


			Cát pha lẫn 3 ÷10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.





			II


			Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hoà nước. Đất cấp I có chứa 10 ÷ 30% sỏi, đá.








BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI


			Cấp đất đá


			Nhóm đất đá


			Tên các loại đá





			IV


			4


			- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit.



- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit… bị phong hóa mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hóa vừa.



- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.



- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.





			


			5


			- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.



- Than Antraxit, Porphiarit, Secpatinit, Dunit, Keratophia phong hóa vừa. Tup núi lửa bị Kericit hóa.



- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.





			III


			6


			- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hóa yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu Tup.



- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đến tươi.



- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.





			


			7


			- Sét kết silic hóa, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hóa nhẹ.



- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.



- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.



- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm nông.





			II


			8


			- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.



- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ.



- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá đã bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.





			


			9


			- Syenit, Granit hạt thô nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Bazan. Các loại đá Nai - Granit, Nai garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.



- Búa đập mạnh vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.



- Đầu nhọn của búa địa chất đập nhiều lần tại 1 điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.





			I


			10


			- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.



- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.





			Đá đặc biệt


			11


			- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hóa. Đá ngọc (ngọc bích …), các loại quặng chứa sắt.



- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.





			


			12


			- Đá Quăczit các loại.



- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.



- Đá Côranhđông.








Ghi chú: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt nhóm 11, 12 áp dụng đơn giá khoan cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,35 so với đơn giá khoan tương ứng.



CHƯƠNG I


CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG



AA.11100 CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.



- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.



- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phát rừng loại I, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng


			


			


			


			





			AA.11111



AA.11112



AA.11113


			- 0 cây



- ≤2 cây



- ≤3 cây


			100m²



100m²



100m²


			


			209.511



313.164



361.682


			





			


			Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng


			


			


			


			





			AA.11121



AA.11122



AA.11123



AA.11124



AA.11125


			- 0 cây



- ≤2 cây



- ≤3 cây



- ≤5 cây



- >5 cây


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			


			266.851



401.379



465.335



573.399



723.365


			





			


			Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng


			


			


			


			





			AA.11131



AA.11132



AA.11133



AA.11134



AA.11135


			- 0 cây



- ≤2 cây



- ≤3 cây



- ≤5 cây



- >5 cây


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			


			306.548



436.665



502.827



610.890



763.061


			





			


			Phát rừng loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng


			


			


			


			





			AA.11141



AA.11142



AA.11143


			- 0 cây



- ≤2 cây



- ≤3 cây


			100m²



100m²



100m²


			


			335.218



474.157



549.140


			








AA.11200 PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m² rừng


			


			


			


			





			AA.11211



AA.11212



AA.11213



AA.11214



AA.11215


			- 0 cây



- ≤2 cây



- ≤3 cây



- ≤5 cây



- >5 cây


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			


			16.540



27.126



63.074



92.185



117.988


			34.462



47.606



59.992



71.367



77.686








Bảng quy đổi cây tiêu chuẩn


			Đường kính cây


			Đổi ra cây tiêu chuẩn


			Đuờng kính cây


			Đổi ra cây tiêu chuẩn





			10-20 cm


			1


			> 40-50 cm


			6





			>20-30 cm


			1,5


			> 50-60 cm


			15





			>30-40 cm


			3,5


			


			








AA.12000 CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY


Đơn giá tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.



AA.12100 CHẶT CÂY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng


			


			


			


			





			AA.12111



AA.12112



AA.12113



AA.12114



AA.12115



AA.12116



AA.12117



AA.12121



AA.12122



AA.12123



AA.12124



AA.12125



AA.12126



AA.12127


			- Đường kính gốc cây ≤20cm



- Đường kính gốc cây ≤30cm



- Đường kính gốc cây ≤40cm



- Đường kính gốc cây ≤50cm



- Đường kính gốc cây ≤60cm



- Đường kính gốc cây ≤70cm



- Đường kính gốc cây >70cm



Chặt cây ở sườn dốc


- Đường kính gốc cây ≤20cm



- Đường kính gốc cây ≤30cm



- Đường kính gốc cây ≤40cm



- Đường kính gốc cây ≤50cm



- Đường kính gốc cây ≤60cm



- Đường kính gốc cây ≤70cm



- Đường kính gốc cây >70cm


			cây


cây


cây


cây


cây


cây


cây



cây


cây


cây


cây


cây


cây


cây


			


			26.465



52.929



108.064



205.100



447.692



1.071.815



2.024.539



30.875



59.545



121.296



222.743



626.328



1.340.871



2.205.380


			








Ghi chú: Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì đơn giá được nhân với hệ số 2.



AA.13000 ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY


Thành phần công việc:


Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.



AA.13100 ĐÀO GỐC CÂY


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AA.13111



AA.13112



AA.13113



AA.13114



AA.13115



AA.13116



AA.13117


			Đào gốc cây


- Đường kính gốc cây ≤20cm



- Đường kính gốc cây ≤30cm



- Đường kính gốc cây ≤40cm



- Đường kính gốc cây ≤50cm



- Đường kính gốc cây ≤60cm



- Đường kính gốc cây ≤70cm



- Đường kính gốc cây >70cm


			gốc cây



gốc cây



gốc cây



gốc cây



gốc cây



gốc cây



gốc cây


			


			44.108



81.599



154.377



297.726



714.543



1.340.871



2.410.480


			








AA.13200 ĐÀO BỤI CÂY


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AA.13211



AA.13212



AA.13221



AA.13222



AA.13223


			Đào bụi dừa nước


- Đường kính bụi dừa ≤30cm



- Đường kính bụi dừa >30cm



Đào bụi tre


- Đường kính bụi tre ≤50cm



- Đường kính bụi tre ≤80cm



- Đường kính bụi tre >80cm


			bụi


bụi



bụi


bụi


bụi


			


			116.885



165.404



231.565



1.473.194



2.650.867


			








AA.20000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH


AA.21000 PHÁ DỠ BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Phá vỡ các kết cấu kiến trúc, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại, xếp đống theo từng loại, đúng nơi qui định hoặc trên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m để vận chuyển, thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ (biện pháp phá dỡ chưa tính trong đơn giá).



AA.21100 PHÁ DỠ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AA.21111



AA.21112



AA.21121



AA.21122



AA.21131


			Phá dỡ kết cấu gạch đá



- Phá dỡ tường gạch



- Phá dỡ tường đá



- Phá dỡ nền bê tông gạch vỡ



- Phá dỡ móng bê tông gạch vỡ



- Phá dỡ bê tông than xỉ


			m³


m³


m³



m³


m³


			


			323.351



364.069



399.997



481.433



435.925


			








AA.21200 PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG MÓNG, TƯỜNG CỘT, XÀ DẦM



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AA.21211



AA.21221



AA.21222



AA.21231



AA.21241



AA.21251


			Phá dỡ kết cấu bê tông tảng rời



Phá dỡ kết cấu bê tông nền, móng



- Không cốt thép



- có cốt thép



Phá dỡ bê tông tường



Phá dỡ bê tông cột



Phá dỡ bê tông xà, dầm


			m³




m³


m³


m³


m³



m³


			


			493.409




852.688



1.221.547



1.125.739



1.317.355



1.556.874


			








AA.21300 PHÁ DỠ NỀN XI MĂNG, NỀN GẠCH, TẤM ĐAN BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AA.21311



AA.21312



AA.21321



AA.21322



AA.21323



AA.21331


			Phá dỡ nền xi măng


- Không cốt thép



- Có cốt thép



Phá dỡ nền gạch


- Gạch lá nem



- Gạch xi măng



- Gạch chỉ



- Phá dỡ nền đan bê tông


			m²


m²



m²


m²


m²


m²


			


			7.186



11.976



16.766



19.162



14.371



21.557


			








AA.21400 PHÁ DỠ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AA.21411



AA.21421



AA.21431



AA.21441



AA.21451


			Phá dỡ kết cấu mặt đường



- Mặt đường cấp phối



- Mặt đường đá dăm



- Mặt đường đá dăm nhựa



- Mặt đường bê tông asphal



- Mặt đường bê tông xi măng


			m³


m³


m³


m³



m³


			


			356.883



388.021



457.481



538.918



843.107


			








AA.21500 PHÁ DỠ HÀNG RÀO



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AA.21511



AA.21512


			Phá dỡ hàng rào song sắt



- Loại đơn giản



- Loại phức tạp


			m²


m²


			


			19.162



22.994


			








AA.21600 PHÁ DỠ KẾT CẤU DƯỚI NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào, phá dỡ kết cấu gạch đá, bê tông, bốc xếp, vận chuyển phế liệu đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m (chưa tính hệ sàn đạo, hệ nổi thi công).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá dỡ các kết cấu dưới nước bằng thủ công


			


			


			


			





			AA.21611



AA.21612



AA.21613


			- Phá dỡ kết cấu gạch đá



Phá dỡ kết cấu bê tông


- Không cốt thép



- Có cốt thép


			m³


m³



m³


			


			445.505



1.101.787



1.832.320


			








AA.22000 PHÁ DỠ BẰNG MÁY


Thành phần công việc:


Phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép, không cốt thép, kết cấu gạch đá bằng búa căn, bằng máy khoan cầm tay, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



AA.22100 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá dỡ kết cấu bằng búa căn


			


			


			


			





			AA.22111



AA.22112



AA.22121


			- Bê tông có cốt thép



- Bê tông không cốt thép



- Kết cấu gạch đá


			m³


m³


m³


			36.683






			143.711



119.760



47.904


			298.919



188.230



114.868








AA.22200 PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan


			


			


			


			





			AA.22211



AA.22212



AA.22221


			- Bê tông có cốt thép



- Bê tông không cốt thép



- Kết cấu gạch đá


			m³


m³



m³


			36.683






			483.828



450.296



395.206


			321.326



166.279



150.113








AA.22300 ĐẬP ĐẦU CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc:


- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.



- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dung cẩu đưa lên hố móng.



- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đập đầu cọc khoan nhồi


			


			


			


			





			AA.22310


			- Đập đầu cọc khoan nhồi trên cạn


			m³


			29.346


			186.120


			535.386





			AA.22320


			- Đập đầu cọc khoan nhồi dưới nước


			m³


			36.683


			271.425


			758.586








AA.22400 CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHAL


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hốt phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphal


			


			


			


			





			AA.22411



AA.22412



AA.22413



AA.22414



AA.22415


			- Chiều dày lớp bóc ≤3cm



- Chiều dày lớp bóc ≤4cm



- Chiều dày lớp bóc ≤5cm



- Chiều dày lớp bóc ≤6cm



- Chiều dày lớp bóc ≤7cm


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			430.676



578.337



799.829



1.045.930



1.415.082


			460.130



537.680



625.570



728.970



847.880


			1.694.831



1.858.857



2.052.488



2.256.361



2.478.476








AA.23000 VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ 7 TẤN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn


			


			


			


			





			AA.23111



AA.23112



AA.23113



AA.23114



AA.23115


			- Chiều dày lớp cắt ≤3cm



- Chiều dày lớp cắt ≤4cm



- Chiều dày lớp cắt ≤5cm



- Chiều dày lớp cắt ≤6cm



- Chiều dày lớp cắt ≤7cm


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			


			


			19.034



24.632



31.350



36.948



49.264








AA.30000 THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU


AA.31000 THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU BẰNG THỦ CÔNG


AA.31100 THÁO DỠ KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AA.31111



AA.31112



AA.31121



AA.31122


			Tháo dỡ kết cấu gỗ



- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m



Tháo dỡ kết cấu sắt thép



- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m


			m³


m³



tấn


tấn


			


			452.691



716.162



1.556.874



2.107.767


			








AA.31200 THÁO DỠ MÁI


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AA.31211



AA.31212



AA.31221



AA.31222



AA.31231



AA.31232


			Tháo dỡ mái ngói


- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m



Tháo dỡ mái tôn


- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m



Tháo dỡ mái fibrô xi măng


- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m


			m²


m²



m²


m²



m²


m²


			


			14.371



21.557



7.186



9.581



11.976



14.371


			








AA.31300 THÁO DỠ TRẦN, CỬA, GẠCH ỐP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ trần, cửa, gạch ốp tường


			


			


			


			





			AA.31311



AA.31312



AA.31331



AA.31332


			Tháo dỡ trần



Tháo dỡ cửa



Tháo dỡ gạch ốp tường



Tháo dỡ gạch ốp chân tường


			m²


m²


m²


m²


			


			14.371



9.581



26.347



31.137


			








AA.31400 THÁO DỠ VÁCH NGĂN



Đơn vị tính: đồng


			
Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AA.31411



AA.31421



AA.31431



AA.31441



AA.31451


			Tháo dỡ vách ngăn



- Khung mắt cáo



- Giấy ép, ván ép



- Tường gỗ



- Ván sàn



- Nhôm kính


			m²


m²


m²


m²


m²


			


			7.186



9.581



9.581



14.371



23.952


			








AA.31500 THÁO DỠ CÁC THIẾT BỊ VỆ SINH


Thành phần công việc:


- Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại. Vận chuyển và xếp đống theo từng loại đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AA.31511



AA.31521



AA.31531



AA.31541


			Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh



- Tháo dỡ bồn tắm



- Tháo dỡ chậu rửa



- Tháo dỡ bệ xí



- Tháo dỡ chậu tiểu


			cái


cái


cái


cái


			


			107.784



23.952



31.137



35.928


			








AA.31600 THÁO DỠ MÁY ĐIỀU HÒA CỤC BỘ, BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ máy điều hòa cục bộ, bình đun nước nóng


			


			


			


			





			AA.31611



AA.31621


			Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ



Tháo dỡ bình đun nước nóng


			cái


 cái


			


			143.711



47.904


			








AA.32000 THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY


AA.32100 THÁO DỠ CẦU TẠM (EIFEL, BAILEY, DÀN T66, N64) BẰNG MÁY HÀN, CẦN CẨU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ cầu tạm (EIFEL, BAILEY, dàn T66, NN64) Tháo dỡ bằng máy hàn


			


			


			


			





			AA.32111



AA.32112


			- Tháo dỡ sàn cầu



- Tháo dỡ dàn cầu


			tấn



tấn


			30.813



44.936


			1.758.069



2.256.269


			215.942



298.206





			


			Tháo dỡ bằng cần cẩu, cắt thép bằng máy hàn


			


			


			


			





			AA.32121



AA.32122


			- Tháo dỡ sàn cầu



- Tháo dỡ dàn cầu


			tấn 


tấn


			30.813



44.936


			864.664



1.350.887


			340.488



451.703








AA.32200 THÁO DỠ DẦM, DÀN CẦU THÉP CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng 



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại


			


			


			


			





			AA.32211



AA.32212


			- Trên cạn



- Dưới nước


			tấn


tấn


			411.944



435.522


			2.455.750



3.489.750


			6.754.280



7.058.303








CHƯƠNG II


CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT THUYẾT MINH


Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m³ đào đắp hoàn chỉnh (bao gồm các công việc đào xúc đất, đầm lèn kể cả các công việc chuẩn bị và hoàn thiện .v.v.) Trường hợp cần phải phát rừng phát tuyến, chặt đào gốc cây, bụi cây, phá dỡ một số loại kết cấu trước khi đào, đắp thì áp dụng theo đơn giá đã được tính trong chương I.



- Công tác đào, đắp đất được tính đơn giá cho trường hợp đào đắp đất đá, cát bằng thủ công và đào đắp đất, đá, cát bằng cơ giới.



- Trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng máy mà khối lượng do máy không làm được như đào rãnh dọc, đào xả khối lượng đắp ép dư phải làm bằng thủ công (đào khoan đường, đào rãnh dọc, đào lấy đất đắp ép dư, .v.v.) thì khối lượng làm bằng thủ công áp dụng theo đơn giá đã được tính trong chương I.



- Đơn giá đào đất tính cho đào 1m³ đất nguyên thổ đo tại nơi đào.



- Đơn giá đắp đất tính cho 1m³ đắp đo tại nơi đắp.



- Đào để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như bảng kèm theo.



- Đơn giá vận chuyển tính cho 1m³ đất đào đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.



- Vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ đã tính đến hệ số nở rời của đất, đá được tính đơn giá cho các cự ly <300m; <500m; <700m và <1000m tương ứng với cấp đất, đá và loại phương tiện vận chuyển.



- Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly ≤1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:



+ Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤2Km = Đg1 + Đg2 x (L- 1)



+ Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤4Km = Đg1 + Đg3 x (L- 1)



+ Đơn giá vận chuyển với cự ly L ≤7Km = Đg1 + Đg4 x (L- 1)



+ Đơn giá vận chuyển với cự ly L >7Km = Đg1 + Đg4 x 6 + Đg5 x (L-7)



Trong đó:


+ Đg1: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi ≤1000m



+ Đg2: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤2Km



+ Đg3: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤4Km



+ Đg4: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly ≤7Km



+ Đg5: Đơn giá vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly >7Km



- Đắp đất, đá, cát được tính đơn giá riêng với điều kiện có đất, đá, cát đổ tại chỗ (hoặc nơi khác đã chuyển đến).



- Đơn giá đào đất đá công trình bằng máy được tính cho công tác đào xúc đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.



- Đơn giá đào xúc đất hữu cơ, đất phong hoá bằng máy áp dụng đơn giá đào đất tạo mặt bằng đất cấp I.



- Đơn giá vận chuyển tiếp bằng thủ công trong đơn giá quy định vận chuyển trong phạm vi tối đa 300m.



- Đơn giá công tác trồng cỏ mái bờ kênh mương, đê đập, taluy nền đường được tính riêng.



- Đơn giá công tác đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) công trình chưa tính đến chi phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thiết kế căn cứ vào chỉ tiêu khối lượng nước thí nghiệm của từng loại đất đắp và theo mùa trong năm để bổ sung đơn giá.



BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI BÌNH QUÂN TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP


			Hệ số đầm nén, dung trọng đất


			Hệ số





			K = 0,85; g = 1,45T/m³ ÷ 1,60T/m³



K = 0,90; g = 1,75T/m³



K = 0,95; g = 1,80T/m³



K = 0,98; g > 1,80T/m³


			1,07



1,1



1,13



1,16








Ghi chú:


- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.



- Căn cứ vào tính chất cơ lí của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp



AB.10000 ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG


AB.11000 ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG


AB.11100 ĐÀO BÙN


Thành phần công việc:


Đào, xúc, đổ đúng chỗ quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.11111



AB.11112



AB.11113



AB.11114



AB.11121



AB.11122



AB.11123



AB.11124


			Đào bùn trong mọi điều kiện


- Bùn đặc



- Bùn lẫn rác



- Bùn lẫn sỏi đá



- Bùn lỏng



Vận chuyển tiếp 10m


- Bùn đặc



- Bùn lẫn rác



- Bùn lẫn sỏi đá



- Bùn lỏng


			m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³


			


			183.517



195.231



318.227



315.369



3.088



3.088



14.556



14.556


			








AB.11200 ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT


Thành phần công việc:


Đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào xúc đất để đắp hoặc ra bãi thải, bãi tập kết


			


			


			


			





			AB.11211



AB.11212



AB.11213


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III


			m³


m³


m³


			


			87.854



121.043



152.280


			








ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH


AB.11300 ĐÀO MÓNG BĂNG


Thành phần công việc:


Đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.11311



AB.11312



AB.11313



AB.11314



AB.11321



AB.11322



AB.11323



AB.11324



AB.11331



AB.11332



AB.11333



AB.11334



AB.11341



AB.11342



AB.11343



AB.11344



AB.11351



AB.11352



AB.11353



AB.11354



AB.11361



AB.11362



AB.11363



AB.11364


			Đào móng băng


Rộng ≤3m, sâu ≤1m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng ≤3m, sâu ≤2m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng ≤3m, sâu ≤3m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng ≤3m, sâu >3m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng >3m, sâu ≤1m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng >3m, sâu ≤2m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³


			


			109.329



160.089



242.086



376.796



121.043



171.803



255.753



390.462



132.757



185.469



269.419



409.985



148.376



204.993



290.894



435.365



89.806



122.996



189.374



285.037



97.616



132.757



199.136



296.751


			





			AB.11371



AB.11372



AB.11373



AB.11374



AB.11381



AB.11382



AB.11383



AB.11384


			Rộng >3m, sâu ≤3m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng >3m, sâu >3m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


			


			105.425



142.519



212.802



312.370



117.139



156.185



226.468



331.893


			








AB.11400 ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỐ KIỂM TRA


Thành phần công việc:


Đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.11411



AB.11412



AB.11413



AB.11414



AB.11421



AB.11422



AB.11423



AB.11424



AB.11431



AB.11432



AB.11433



AB.11434



AB.11441



AB.11442



AB.11443



AB.11444


			Đào móng cột trụ, hố kiểm tra


Rộng ≤1m, sâu ≤1m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng ≤1m, sâu >1m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng >1m, sâu ≤1m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng >1m, sâu >1m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³


			


			148.376



232.325



370.939



605.216



212.802



308.465



456.841



702.832



97.616



150.328



244.039



390.462



138.614



203.040



294.799



456.841


			








AB.11500 ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, đào kênh mương, rãnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m. Hoàn thiện công trình bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào kênh mương, rãnh thoát nước


Rộng ≤3m, sâu ≤1m


			


			


			


			





			AB.11511



AB.11512



AB.11513



AB.11514



AB.11521



AB.11522



AB.11523



AB.11524



AB.11531



AB.11532



AB.11533



AB.11534



AB.11541



AB.11542



AB.11543



AB.11544



AB.11551



AB.11552



AB.11553



AB.11554



AB.11561



AB.11562



AB.11563



AB.11564


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng ≤3m, sâu ≤2m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng ≤3m, sâu ≤3m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng ≤3m, sâu >3m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng >3m, sâu ≤1m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng >3m, sâu ≤2m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³


			


			119.091



177.660



263.562



402.176



132.757



183.517



267.466



406.080



140.566



195.231



281.133



423.651



154.232



212.802



359.225



464.650



101.520



136.662



204.993



306.513



105.425



142.519



210.849



310.417


			





			AB.11571



AB.11572



AB.11573



AB.11574



AB.11581



AB.11582



AB.11583



AB.11584


			Rộng >3m, sâu ≤3m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Rộng >3m, sâu >3m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


			


			117.139



162.042



220.611



322.131



126.900



175.708



230.373



337.750


			








AB.11600 ĐÀO ĐẤT ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị đào xúc đất đổ bên cạnh hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, công tác làm kè chắn đất, phá dỡ kết cấu chưa tính trong đơn giá.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mở mái taluy


			


			


			


			





			AB.11611



AB.11612



AB.11613



AB.11614


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			m³



m³



m³



m³


			


			202.213



280.970



495.954



625.797


			





			


			Đào đất đặt đường ống, đường cáp không mở mái taluy


			


			


			


			





			AB.11621



AB.11622



AB.11623



AB.11624


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			m³


m³


m³


m³


			


			232.013



321.413



570.454



719.453


			








Ghi chú: Đào đất đặt đường ống, đường cáp trong thành phố, thị trấn chi phí nhân công được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.



AB.11700 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dọn dẹp mặt bằng. Đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m để vận chuyển, hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy, sửa chữa bề mặt nền đường, đắp lại rãnh dọc cũ, đầm nén (nếu là đường mở rộng) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào nền đường


Đào nền đường mở rộng


			


			


			


			





			AB.11711



AB.11712



AB.11713



AB.11714



AB.11721



AB.11722



AB.11723



AB.11724


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Đào nền đường làm mới


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³


			


			109.329



144.471



208.897



308.465



70.283



105.425



169.851



269.419


			








AB.11800 ĐÀO KHUÔN ĐƯỜNG, RÃNH THOÁT NƯỚC LÒNG ĐƯỜNG, RÃNH XƯƠNG CÁ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào khuôn rãnh, san đầm đáy khuôn, rãnh, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, hoàn thiện khuôn, rãnh sau khi đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá



Độ sâu ≤15cm


			


			


			


			





			AB.11811



AB.11812



AB.11813



AB.11814



AB.11821



AB.11822



AB.11823



AB.11824



AB.11831



AB.11832



AB.11833



AB.11834


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Độ sâu ≤30cm



- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Độ sâu >30cm



- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³


			


			150.328



187.422



271.371



310.417



136.662



169.851



247.943



285.037



124.948



156.185



228.420



261.610


			








AB.11900 VẬN CHUYỂN ĐẤT 10M TIẾP THEO BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công


			


			


			


			





			AB.11911



AB.11912



AB.11913



AB.11914


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			m³


m³


m³


m³


			


			6.837



7.057



7.719



8.160


			








AB.12000 PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá ≤0,5m


			


			


			


			





			AB.12111



AB.12112



AB.12113



AB.12114


			- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			m³


m³


m³


m³


			


			1.389.210



1.077.836



934.124



838.317


			








AB.13000 ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG


AB.13100 ĐẮP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH


Thành phần công việc:


- Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m.



- San, xăm, đầm đất từng lớp, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu


			


			


			


			





			AB.13111



AB.13112



AB.13113


			- K=0,85



- K=0,90



- K=0,95


			m³



m³



m³


			


			109.329



130.805



136.662


			





			


			Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu


			


			


			


			





			AB.13121



AB.13122



AB.13123


			- K=0,85



- K=0,90



- K=0,95


			m³


m³


m³


			


			117.139



134.709



144.471


			








AB.13200 ĐẮP BỜ KÊNH MƯƠNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m.



- San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đắp bờ kênh mương


			


			


			


			





			AB.13211



AB.13212



AB.13213



AB.13214


			- Dung trọng ≤1,45 tấn/m³



- Dung trọng ≤1,50 tấn/m³



- Dung trọng ≤1,55 tấn/m³



- Dung trọng ≤1,60 tấn/m³


			m³


m³


m³


m³


			


			111.282



132.757



144.471



158.137


			








AB.13300 ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đắp nền đường bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m.



- San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái taluy, sửa mặt nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đắp nền đường, độ chặt yêu cầu


			


			


			


			





			AB.13311



AB.13312



AB.13313


			- K=0,85



- K=0,90



- K=0,95


			m³


m³


m³


			


			119.091



140.566



152.280


			








Ghi chú:Trường hợp đắp bờ kênh mương, nền đường mở rộng thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15 so với đơn giá đắp bờ kênh mương, nền đường tương ứng.



AB.13400 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH


Thành phần công việc:


- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển đến trong phạm vi 30m.



- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.13411



AB.13412



			Đắp cát công trình


Đắp cát nền móng công trình



Đắp cát móng đường ống, đường cống


			m³


m³



			62.220



62.220



			87.854



113.234



			








AB.20000 ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG


Thành phần công việc:


Đào san đất bằng máy đào; bằng máy ủi; bằng cạp chuyển trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.


AB.21000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.21111



AB.21112



AB.21113



AB.21121



AB.21122



AB.21123



AB.21124



AB.21131



AB.21132



AB.21133



AB.21134



AB.21141



AB.21142



AB.21143



AB.21144



AB.21151



AB.21152



AB.21153



AB.21154



AB.21161



AB.21162



AB.21163



AB.21164


			Đào san đất tạo mặt bằng


Bằng máy đào ≤0,4m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



Bằng máy đào ≤0,8m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤1,25m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤1,6m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤2,3m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤3,6m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			97.616



126.900



158.137



97.616



126.900



158.137



224.516



97.616



126.900



158.137



224.516



97.616



126.900



158.137



224.516



97.616



126.900



158.137



224.516



97.616



126.900



158.137



224.516


			805.125



901.223



1.219.521



663.474



787.212



988.684



1.093.544



696.469



811.568



950.382



1.280.426



730.992



832.702



986.943



1.410.044



765.416



931.582



1.172.406



1.645.991



797.616



991.769



1.274.574



1.797.279








AB.22000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào san đất tạo mặt bằng phạm vi ≤50m


			


			


			


			





			AB.22111



AB.22112



AB.22113



AB.22114



AB.22121



AB.22122



AB.22123



AB.22124



AB.22131



AB.22132



AB.22133



AB.22134



AB.22141



AB.22142



AB.22143



AB.22144



AB.22151



AB.22152



AB.22153



AB.22154



AB.22161



AB.22162



AB.22163



AB.22164


			Bằng máy ủi ≤75CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤110CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤140CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤180CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤240CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤320CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			449.233



558.710



739.913



999.135



582.370



717.195



938.159



1.265.859



720.396



902.391



1.200.661



1.620.260



729.187



920.598



1.096.818



1.479.641



585.292



700.128



903.869



1.218.742



603.811



680.566



834.078



1.125.749





			


			Đào san đất tạo mặt bằng phạm vi ≤70m


			


			


			


			





			AB.22171



AB.22172



AB.22173



AB.22174



AB.22181



AB.22182



AB.22183



AB.22184



AB.22191



AB.22192



AB.22193



AB.22194



AB.22211



AB.22212



AB.22213



AB.22214



AB.22221



AB.22222



AB.22223



AB.22224



AB.22231



AB.22232



AB.22233



AB.22234


			Bằng máy ủi ≤75CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤110CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤140CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤180CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤240CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤320CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			547.385



699.646



967.676



1.306.174



784.608



969.993



1.134.779



1.531.765



935.252



1.011.083



1.263.854



1.706.202



899.330



1.145.431



1.497.871



2.023.493



903.869



1.137.245



1.611.406



2.174.472



680.566



828.960



1.033.642



1.396.952





			


			Đào san đất tạo mặt bằng phạm vi ≤100m


			


			


			


			





			AB.22241



AB.22242



AB.22243



AB.22244



AB.22251



AB.22252



AB.22253



AB.22254



AB.22261



AB.22262



AB.22263



AB.22264



AB.22271



AB.22272



AB.22273



AB.22274



AB.22281



AB.22282



AB.22283



AB.22284



AB.22291



AB.22292



AB.22293



AB.22294


			Bằng máy ủi ≤75CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤110CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤140CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤180CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤240CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤320CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			838.065



1.048.211



1.398.034



1.887.534



1.087.965



1.350.125



1.578.579



2.130.988



1.127.357



1.461.015



1.943.807



2.623.760



1.154.546



1.412.799



1.874.618



2.530.886



1.148.358



1.415.074



1.881.826



2.541.206



946.652



1.043.876



1.233.207



1.663.038








AB.23000 ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG MÁY CẠP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào san đất tạo mặt bằng phạm vi ≤300m



Bằng máy cạp 9m³ và máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.23111



AB.23112


			- Đất cấp I



- Đất cấp II


			100m³



100m³


			


			


			1.349.727



1.460.783





			


			Bằng máy cạp 16m³ và máy ủi 140CV


			


			


			


			





			AB.23121



AB.23122


			- Đất cấp I



- Đất cấp II


			100m³



100m³


			


			


			989.023



1.070.436





			


			Đào san đất tạo mặt bằng phạm vi ≤500m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m³ và máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.23131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.698.171





			AB.23132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.845.590





			


			Bằng máy cạp 16m³ và máy ủi 140CV


			


			


			


			





			AB.23141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.248.000





			AB.23142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.351.590





			


			Đào san đất tạo mặt bằng phạm vi ≤700m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m³ và máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.23151


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.979.300





			AB.23152


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			2.142.189





			


			Bằng máy cạp 16m³ và máy ủi 140CV


			


			


			


			





			AB.23161


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.453.895





			AB.23162


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.706.190





			


			Đào san đất tạo mặt bằng phạm vi ≤1000m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m³ và máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.23171


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			2.417.407





			AB.23172


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			2.628.285





			


			Bằng máy cạp 16m³ và máy ủi 140CV


			


			


			


			





			AB.23181


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			1.745.400





			AB.23182


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			1.893.060





			


			Vận chuyển tiếp 500m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m³


			


			


			


			





			AB.23191


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			514.967





			AB.23192


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			587.985





			


			Bằng máy cạp 16m³


			


			


			


			





			AB.23211


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			343.872





			AB.23212


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			378.260








AB.24000 ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào xúc đất đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào xúc đất bằng máy đào ≤0,4m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.24111


			- Đất cấp I


			100m³


			


			97.616


			696.954





			AB.24112


			- Đất cấp II


			100m³


			


			126.900


			813.253





			AB.24113


			- Đất cấp III


			100m³


			


			158.137


			1.102.027





			


			Đào xúc đất bằng máy đào ≤0,8m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.24121


			- Đất cấp I


			100m³


			


			97.616


			601.985





			AB.24122


			- Đất cấp II


			100m³


			


			126.900


			716.006





			AB.24123


			- Đất cấp III


			100m³


			


			158.137


			900.474





			AB.24124


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			224.516


			990.202





			


			Đào xúc đất bằng máy đào ≤1,25m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.24131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			97.616


			633.258





			AB.24132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			126.900


			738.195





			AB.24133


			- Đất cấp III


			100m³


			


			158.137


			860.069





			AB.24134


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			224.516


			1.158.109





			


			Đào xúc đất bằng máy đào ≤1,6m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.24141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			97.616


			664.762





			AB.24142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			126.900


			758.391





			AB.24143


			- Đất cấp III


			100m³


			


			158.137


			900.509





			AB.24144


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			224.516


			1.289.116





			


			Đào xúc đất bằng máy đào ≤2,3m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.24151


			- Đất cấp I


			100m³


			


			97.616


			695.806





			AB.24152


			- Đất cấp II


			100m³


			


			126.900


			845.976





			AB.24153


			- Đất cấp III


			100m³


			


			158.137


			1.065.468





			AB.24154


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			224.516


			1.503.598





			


			Đào xúc đất bằng máy đào ≤3,6m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.24161


			- Đất cấp I


			100m³


			


			97.616


			751.702





			AB.24162


			- Đất cấp II


			100m³


			


			126.900


			913.620





			AB.24163


			- Đất cấp III


			100m³


			


			158.137


			1.156.129





			AB.24164


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			224.516


			1.575.938








AB.25000 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


Thành phần công việc:


Đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AB.25100 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY CHIỀU RỘNG MÓNG ≤6M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào móng chiều rộng ≤6m


			


			


			


			





			AB.25111



AB.25112



AB.25113



AB.25114



AB.25121



AB.25122



AB.25123



AB.25124



AB.25131



AB.25132



AB.25133



AB.25134



AB.25141



AB.25142



AB.25143



AB.25144


			Bằng máy đào ≤0,8m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤1,25m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤1,6m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤2,3m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			927.347



1.192.861



1.460.328



1.583.323



927.347



1.192.861



1.460.328



1.583.323



927.347



1.192.861



1.460.328



1.583.323



927.347



1.192.861



1.460.328



1.583.323


			767.624



903.658



1.263.178



1.464.801



802.906



935.029



1.087.480



1.483.851



824.324



937.467



1.107.181



1.600.159



847.887



1.029.196



1.295.827



1.850.419








AB.25200 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY, CHIỀU RỘNG MÓNG ≤10M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào móng chiều rộng ≤10m


Bằng máy đào ≤0,8m³


			


			


			


			





			AB.25211



AB.25212



AB.25213



AB.25214



AB.25221



AB.25222



AB.25223



AB.25224



AB.25231



AB.25232



AB.25233



AB.25234



AB.25241



AB.25242



AB.25243



AB.25244


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤1,25m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤1,6m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤2,3m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			361.177



464.650



572.027



853.159



361.177



464.650



572.027



853.159



361.177



464.650



572.027



853.159



361.177



464.650



572.027



853.159


			731.186



859.933



1.088.277



1.394.354



765.640



890.988



1.036.663



1.412.707



791.998



893.018



1.054.650



1.523.384



794.561



986.535



1.247.833



1.802.426








AB.25300 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY CHIỀU RỘNG MÓNG ≤20M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào móng chiều rộng ≤20m


Bằng máy đào ≤0,8m³


			


			


			


			





			AB.25311



AB.25312



AB.25313



AB.25314



AB.25321



AB.25322



AB.25323



AB.25324



AB.25331



AB.25332



AB.25333



AB.25334



AB.25341



AB.25342



AB.25343



AB.25344



AB.25351



AB.25352



AB.25353



AB.25354


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤1,25m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤1,6m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤2,3m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤3,6 m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			234.277



304.560



378.748



583.741



234.277



304.560



378.748



583.741



234.277



304.560



378.748



583.741



234.277



304.560



378.748



583.741



234.277



304.560



378.748



583.741


			728.303



864.187



1.092.379



1.393.448



761.994



894.033



1.046.398



1.412.193



757.700



895.778



1.062.141



1.511.360



786.461



979.291



1.241.445



1.770.229



848.412



1.066.744



1.357.607



1.930.539








AB.25400 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY, CHIỀU RỘNG MÓNG >20M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào móng chiều rộng >20m


Bằng máy đào ≤0,8m³


			


			


			


			





			AB.25411



AB.25412



AB.25413



AB.25414



AB.25421



AB.25422



AB.25423



AB.25424



AB.25431



AB.25432



AB.25433



AB.25434



AB.25441



AB.25442



AB.25443



AB.25444



AB.25451



AB.25452



AB.25453



AB.25454


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤1,25m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤1,6m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤2,3m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤3,6m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			212.802



277.618



343.216



531.028



212.802



277.618



343.216



531.028



212.802



277.618



343.216



531.028



212.802



277.618



343.216



531.028



212.802



277.618



343.216



531.028


			691.865



820.462



1.034.079



1.320.572



724.729



846.604



992.193



1.341.049



741.537



847.289



1.005.570



1.434.585



770.463



947.295



1.193.451



1.674.242



848.412



1.034.507



1.293.134



1.825.770








AB.26100 ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển


			


			


			


			





			AB.26111



AB.26121



AB.26131


			- Tổ hợp 2 máy đào



- Tổ hợp 3 máy đào



- Tổ hợp 4 máy đào


			100m³



100m³



100m³


			


			2.049.926



2.049.926



2.049.926


			1.457.513



2.186.270



2.915.027








Ghi chú: Trường hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.



AB.27000 ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AB.27100 ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO CHIỀU RỘNG ≤6M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào kênh mương chiều rộng ≤6m


Bằng máy đào ≤0,8m³


			


			


			


			





			AB.27111



AB.27112



AB.27113



AB.27114



AB.27121



AB.27122



AB.27123



AB.27124



AB.27131



AB.27132



AB.27133



AB.27134



AB.27141



AB.27142



AB.27143



AB.27144


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤1,25m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤1,6m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤2,3m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			1.091.341



1.362.712



1.628.227



1.897.645



1.091.341



1.362.712



1.628.227



1.897.645



1.091.341



1.362.712



1.628.227



1.897.645



1.091.341



1.362.712



1.628.227



1.897.645


			765.195



896.371



1.132.002



1.455.084



802.906



931.641



1.084.092



1.480.463



848.569



953.630



1.127.385



1.640.567



890.548



1.082.522



1.359.818



1.941.074








AB.27200 ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO, CHIỀU RỘNG ≤10M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào kênh mương chiều rộng ≤10m


Bằng máy đào ≤0,8m³


			


			


			


			





			AB.27211



AB.27212



AB.27213



AB.27214



AB.27221



AB.27222



AB.27223



AB.27224



AB.27231



AB.27232



AB.27233



AB.27234



AB.27241



AB.27242



AB.27243



AB.27244


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤1,25m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤1,60m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy đào ≤2,3m³


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			909.776



1.136.244



1.350.999



1.581.371



909.776



1.136.244



1.350.999



1.581.371



909.776



1.136.244



1.350.999



1.581.371



909.776



1.136.244



1.350.999



1.581.371


			731.186



862.362



1.085.847



1.394.354



772.415



890.988



1.036.663



1.422.871



816.243



917.263



1.082.936



1.571.874



853.219



1.034.528



1.317.157



1.855.752








AB.27300 ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO, MÁY ỦI, CHIỀU RỘNG ≤20M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào kênh mương chiều rộng ≤20m


Bằng máy đào ≤0,8m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.27311


			- Đất cấp I


			100m³


			


			818.018


			750.165





			AB.27312


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.026.915


			890.908





			AB.27313


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.214.337


			1.121.530





			AB.27314


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.423.234


			1.437.173





			


			Bằng máy đào ≤1,25m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.27321


			- Đất cấp I


			100m³


			


			818.018


			785.709





			AB.27322


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.026.915


			917.748





			AB.27323


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.214.337


			1.107.378





			AB.27324


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.423.234


			1.496.887





			


			Bằng máy đào ≤1,60m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.27331


			- Đất cấp I


			100m³


			


			818.018


			830.435





			AB.27332


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.026.915


			944.268





			AB.27333


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.214.337


			1.118.712





			AB.27334


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.423.234


			1.608.340





			


			Bằng máy đào ≤2,3m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.27341


			- Đất cấp I


			100m³


			


			818.018


			866.450





			AB.27342


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.026.915


			1.059.281





			AB.27343


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.214.337


			1.332.099





			AB.27344


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.423.234


			1.882.214








AB.27400 ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO, MÁY ỦI, CHIỀU RỘNG >20M



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào kênh mương chiều rộng >20m



Bằng máy đào ≤0,8m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.27411


			- Đất cấp I


			100m³


			


			777.019


			695.407





			AB.27412


			- Đất cấp II


			100m³


			


			944.918


			819.702





			AB.27413


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.118.674


			1.031.446





			AB.27414


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.333.428


			1.322.799





			


			Bằng máy đào ≤1,25m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.27421


			- Đất cấp I


			100m³


			


			777.019


			720.984





			AB.27422


			- Đất cấp II


			100m³


			


			944.918


			844.374





			AB.27423


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.118.674


			1.018.580





			AB.27424


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.333.428


			1.380.988





			


			Bằng máy đào ≤1,60m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.27431


			- Đất cấp I


			100m³


			


			777.019


			762.037





			AB.27432


			- Đất cấp II


			100m³


			


			944.918


			865.915





			AB.27433


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.118.674


			1.026.364





			AB.27434


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.333.428


			1.479.625





			


			Bằng máy đào ≤2,3m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.27441


			- Đất cấp I


			100m³


			


			777.019


			793.381





			AB.27442


			- Đất cấp II


			100m³


			


			944.918


			973.673





			AB.27443


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.118.674


			1.223.289





			AB.27444


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.333.428


			1.730.744





			


			Bằng máy đào ≤3,6m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.27451


			- Đất cấp I


			100m³


			


			777.019


			868.844





			AB.27452


			- Đất cấp II


			100m³


			


			944.918


			1.061.126





			AB.27453


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.118.674


			1.333.997





			AB.27454


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.333.428


			1.890.812








Ghi chú:


Trường hợp đào kênh mương bằng máy đào 0,4m³; máy đào 0,5m³ và máy đào 0,65m³ thì chi phí máy được tính lại bằng đơn giá máy của mã hiệu tương ứng (dùng máy đào ≤0,8m³) nhân với đơn giá ca máy thực tế sử dụng.



AB.28100 ĐÀO KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào thủy lực, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển


			


			


			


			





			AB.28111



AB.28121



AB.28131


			- Tổ hợp 2 máy đào 0,8m³



- Tổ hợp 3 máy đào 0,8m³



- Tổ hợp 4 máy đào 0,8m³


			100m³



100m³



100m³


			


			1.327.571



1.327.571



1.327.571


			1.530.389



2.295.584



3.060.778








Ghi chú: Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.



AB.28200 NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG TỔ HỢP MÁY XÁNG CẠP VÀ MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. máy đào thủy lực chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nạo vét kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp 1,25 m³ + máy đào 0,8 m³


			


			


			


			





			AB.28211



AB.28221


			- Nạo vét



- Mở rộng


			100m³



100m³


			


			1.120.626



1.120.626


			1.566.935



1.525.544








Ghi chú: Trường hợp máy đào thủy lực phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.



AB.30000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất nền đường bằng máy đào, đổ lên phương tiện vận chuyển. Đào nền đường bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AB.31000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào nền đường bằng máy đào ≤0,4m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.31111


			- Đất cấp I


			100m³


			


			759.449


			959.114





			AB.31112


			- Đất cấp II


			100m³


			


			946.870


			1.109.597





			AB.31113


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.130.387


			1.350.202





			


			máy đào ≤0,8m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.31121


			- Đất cấp I


			100m³


			


			759.449


			824.815





			AB.31122


			- Đất cấp II


			100m³


			


			946.870


			972.844





			AB.31123


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.130.387


			1.210.753





			AB.31124


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.311.952


			1.335.048





			


			Bằng máy đào ≤1,25m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.31131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			759.449


			866.044





			AB.31132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			946.870


			1.004.858





			AB.31133


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.130.387


			1.167.386





			AB.31134


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.311.952


			1.561.799





			


			Bằng máy đào ≤1,6m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.31141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			759.449


			909.872





			AB.31142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			946.870


			1.027.745





			AB.31143


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.130.387


			1.210.271





			AB.31144


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.311.952


			1.714.190





			


			Bằng máy đào ≤2,3m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.31151


			- Đất cấp I


			100m³


			


			759.449


			952.181





			AB.31152


			- Đất cấp II


			100m³


			


			946.870


			1.145.010





			AB.31153


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.130.387


			1.433.827





			AB.31154


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.311.952


			1.998.068





			


			Bằng máy đào ≤3,6m³, máy ủi ≤110CV


			


			


			


			





			AB.31161


			- Đất cấp I


			100m³


			


			759.449


			996.250





			AB.31162


			- Đất cấp II


			100m³


			


			946.870


			1.198.463





			AB.31163


			- Đất cấp III


			100m³


			


			1.130.387


			1.505.444





			AB.31164


			- Đất cấp IV


			100m³


			


			1.311.952


			2.108.741








AB.32000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ỦI


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤50m



Bằng máy ủi ≤75CV


			


			


			


			





			AB.32111



AB.32112



AB.32113



AB.32114



AB.32121



AB.32122



AB.32123



AB.32124



AB.32131



AB.32132



AB.32133



AB.32134



AB.32141



AB.32142



AB.32143



AB.32144



AB.32151



AB.32152



AB.32153



AB.32154



AB.32161



AB.32162



AB.32163



AB.32164


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤110CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤140CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤180CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤240CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤320CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247


			612.819



749.980



900.983



1.190.405



793.971



971.865



1.168.486



1.576.706



983.278



1.223.410



1.496.403



2.017.110



993.517



1.163.660



1.297.345



1.844.235



796.442



948.322



1.126.132



1.518.797



823.843



941.535



1.038.759



1.402.069





			


			Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤70m


Bằng máy ủi ≤75CV


			


			


			


			





			AB.32171



AB.32172



AB.32173



AB.32174



AB.32181



AB.32182



AB.32183



AB.32184



AB.32191



AB.32192



AB.32193



AB.32194



AB.32201



AB.32202



AB.32203



AB.32204



AB.32211



AB.32212



AB.32213



AB.32214



AB.32221



AB.32222



AB.32223



AB.32224


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤110CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤140CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤180CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤240CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤320CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247


			748.722



943.767



1.341.407



1.810.774



1.072.984



1.308.929



1.572.961



2.123.498



1.279.020



1.364.962



1.751.701



2.365.934



1.230.503



1.546.484



2.075.144



2.473.158



1.237.264



1.533.614



2.233.742



3.015.367



931.301



1.120.632



1.432.771



1.934.241





			


			Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤100m


Bằng máy ủi ≤75CV


			


			


			


			





			AB.32231



AB.32232



AB.32233



AB.32234



AB.32241



AB.32242



AB.32243



AB.32244



AB.32251



AB.32252



AB.32253



AB.32254



AB.32261



AB.32262



AB.32263



AB.32264



AB.32271



AB.32272



AB.32273



AB.32274



AB.32281



AB.32282



AB.32283



AB.32284


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤110CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤140CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤180CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤240CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Bằng máy ủi ≤320CV


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247



644.262



819.970



956.632



1.054.247


			1.150.137



1.409.359



1.930.318



2.606.055



1.492.441



1.814.523



2.179.675



2.941.812



1.546.957



1.964.028



2.684.425



3.622.204



1.582.943



1.898.924



2.588.613



3.494.020



1.574.362



1.900.348



2.596.772



3.508.050



1.299.728



1.402.069



1.703.974



2.297.551








AB.33000 ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY CẠP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤300m


Bằng máy cạp 9m³, máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.33111


			- Đất cấp I


			100m³


			


			1.009.344


			1.483.745





			AB.33112


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.317.809


			1.608.203





			


			Bằng máy cạp 16m³, máy ủi 140CV


			


			


			


			





			AB.33121


			- Đất cấp I


			100m³


			


			1.009.344


			1.087.702





			AB.33122


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.317.809


			1.178.939





			


			Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤500m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m³, máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.33131


			- Đất cấp I


			100m³


			


			1.009.344


			1.868.550





			AB.33132


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.317.809


			2.029.370





			


			Bằng máy cạp 16m³, máy ủi 140CV


			


			


			


			





			AB.33141


			- Đất cấp I


			100m³


			


			1.009.344


			1.376.296





			AB.33142


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.317.809


			1.489.711





			


			Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤700m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m³, máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.33151


			- Đất cấp I


			100m³


			


			1.009.344


			2.178.551





			AB.33152


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.317.809


			2.356.812





			


			Bằng máy cạp 16m³, máy ủi 140CV


			


			


			


			





			AB.33161


			- Đất cấp I


			100m³


			


			1.009.344


			1.599.313





			AB.33162


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.317.809


			1.724.937





			


			Đào vận chuyển đất trong phạm vi ≤1000m


			


			


			


			





			


			Bằng máy cạp 9m³, máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.33171


			- Đất cấp I


			100m³


			


			1.009.344


			2.619.607





			AB.33172


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.317.809


			2.845.954





			


			Bằng máy cạp 16m³, máy ủi 140CV


			


			


			


			





			AB.33181


			- Đất cấp I


			100m³


			


			1.009.344


			1.920.149





			AB.33182


			- Đất cấp II


			100m³


			


			1.317.809


			2.085.074





			


			Vận chuyển tiếp 500m



Bằng máy cạp 9m3


			


			


			


			





			AB.33191


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			514.967





			AB.33192


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			561.084





			


			Bằng máy cạp 9m3


			


			


			


			





			AB.33201


			- Đất cấp I


			100m³


			


			


			368.435





			AB.33202


			- Đất cấp II


			100m³


			


			


			402.822








Ghi chú: Khi đào nền đường mở rộng bằng máy xúc, máy ủi, máy cạp thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15, chi phí máy được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá đào nền đường tương ứng.



AB.34000 SAN ĐẤT, ĐÁ BÃI THẢI, BÃI TRỮ, BÃI GIA TẢI


Thành phần công việc:


San đất, đá bãi thải phục vụ công tác đào, xúc đất đổ đi hoặc đất dự trữ tại bãi trữ đất, bãi gia tải bằng máy ủi.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			San đất, đá bãi trữ,bãi gia tải


			


			


			


			





			AB.34110


			San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV


			100m³


			


			


			172.277





			AB.34120


			San đá bãi thải bằng máy ủi 110CV


			100m³


			


			


			241.562





			AB.34210


			San đất bãi thải bằng máy ủi 140CV


			100m³


			


			


			217.383





			AB.34220


			San đá bãi thải bằng máy ủi 140CV


			100m³


			


			


			303.325





			AB.34310


			San đất bãi thải bằng máy ủi 180CV


			100m³


			


			


			221.794





			AB.34320


			San đá bãi thải bằng máy ủi 180CV


			100m³


			


			


			309.904








Ghi chú: Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ đất, đá được tính đơn giá cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.



AB.35000 ĐÀO ĐẤT TRONG KHUNG VÂY PHÕNG NƯỚC CÁC TRỤ TRÊN CẠN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thủ công, đổ vào thùng, đưa thùng chứa đất lên bằng máy đào gầu ngoạm ra khỏi vị trí móng, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.35110


			Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn


			100m³


			


			10.855.656


			21.673.168








AB.36000 XÓI HÚT BÙN TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hoàn thiện khung vây và hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xói hút bùn trong khung vây phòng nước các trụ


			


			


			


			





			AB.36110



AB.36120


			- Trên cạn



- Dưới nước


			m³


m³


			5.971



5.971


			70.387



149.220


			214.286



846.274








AB.41000 VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển đất cự ly ≤300m


Ôtô tự đổ 5 tấn


			


			


			


			





			AB.41111



AB.41112



AB.41113



AB.41114



AB.41121



AB.41122



AB.41123



AB.41124



AB.41131



AB.41132



AB.41133



AB.41134



AB.41141



AB.41142



AB.41143



AB.41144



AB.41151



AB.41152



AB.41153



AB.41154



AB.41161



AB.41162



AB.41163



AB.41164


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 7 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 10 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 12 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 22 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 27 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			776.946



971.766



1.166.586



1.283.245



731.376



820.364



1.028.932



1.126.263



855.081



949.139



1.026.097



1.128.706



818.477



914.884



1.062.446



1.141.146



778.305



867.573



1.007.055



1.082.375



661.351



747.148



1.172.557



1.401.349





			


			Vận chuyển đất cự ly ≤500m


Ôtô tự đổ 5 tấn


			


			


			


			





			AB.41211



AB.41212



AB.41213



AB.41214



AB.41221



AB.41222



AB.41223



AB.41224



AB.41231



AB.41232



AB.41233



AB.41234



AB.41241



AB.41242



AB.41243



AB.41244



AB.41251



AB.41252



AB.41253



AB.41254



AB.41261



AB.41262



AB.41263



AB.41264


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 7 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 10 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 12 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 22 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 27 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			971.766



1.111.756



1.434.901



1.469.898



926.038



1.070.645



1.195.785



1.293.117



926.907



1.034.647



1.128.706



1.231.316



940.462



1.050.641



1.180.496



1.278.870



895.470



1.004.265



1.143.746



1.227.435



918.741



1.015.263



1.276.228



1.340.576





			


			Vận chuyển đất cự ly ≤700m


Ôtô tự đổ 5 tấn


			


			


			


			





			AB.41311



AB.41312



AB.41313



AB.41314



AB.41321



AB.41322



AB.41323



AB.41324



AB.41331



AB.41332



AB.41333



AB.41334



AB.41341



AB.41342



AB.41343



AB.41344



AB.41351



AB.41352



AB.41353



AB.41354



AB.41361



AB.41362



AB.41363



AB.41364


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 7 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 10 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 12 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 22 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 27 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			1.110.590



1.294.910



1.516.562



1.665.885



1.030.322



1.209.690



1.390.448



1.487.779



1.019.256



1.138.967



1.248.418



1.368.129



1.054.576



1.143.113



1.318.220



1.436.270



951.262



1.065.637



1.249.752



1.361.337



1.008.113



1.101.060



1.530.044



1.605.116





			


			Vận chuyển đất cự ly ≤1000m


Ôtô tự đổ 5 tấn


			


			


			


			





			AB.41411



AB.41412



AB.41413



AB.41414



AB.41421



AB.41422



AB.41423



AB.41424



AB.41431



AB.41432



AB.41433



AB.41434



AB.41441



AB.41442



AB.41443



AB.41444



AB.41451



AB.41452



AB.41453



AB.41454



AB.41461



AB.41462



AB.41463



AB.41464


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 7 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 10 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 12 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 22 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 27 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			1.296.077



1.551.559



1.866.538



1.983.196



1.184.662



1.390.448



1.668.538



1.779.773



1.171.460



1.316.824



1.436.535



1.573.348



1.200.171



1.357.570



1.514.970



1.652.694



1.152.115



1.286.017



1.534.294



1.567.769



1.194.006



1.429.948



1.676.614



1.841.058








Ghi chú:


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đất đến nơi đổ đất có cự ly ≤300m, ≤500m, ≤700m, ≤1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ đất >1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển đất cự ly ≤1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.



- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào ≤0,8 m³.



- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào ≤1,25 m³.



- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ≤1,6 m³.



- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô ≥12 tấn ứng với máy đào ≥2,3 m³.



AB.42000 VẬN CHUYỂN ĐẤT TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đổ đất >1000m.



Đơn vị tính: đồng/km



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển tiếp cự ly ≤2km


Ôtô tự đổ 5 tấn


			


			


			


			





			AB.42111



AB.42112



AB.42113



AB.42114



AB.42121



AB.42122



AB.42123



AB.42124



AB.42131



AB.42132



AB.42133



AB.42134



AB.42141



AB.42142



AB.42143



AB.42144



AB.42151



AB.42152



AB.42153



AB.42154



AB.42161



AB.42162



AB.42163



AB.42164


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 7 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 10 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 12 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 22 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 27 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			769.947



839.942



1.003.264



1.026.596



597.893



625.702



667.415



695.224



513.048



581.455



649.861



718.268



550.898



629.598



708.297



806.672



521.660



596.980



672.300



764.357



500.482



571.979



643.476



732.848





			


			Vận chuyển tiếp cự ly ≤4km


Ôtô tự đổ 5 tấn


			


			


			


			





			AB.42211



AB.42212



AB.42213



AB.42214



AB.42221



AB.42222



AB.42223



AB.42224



AB.42231



AB.42232



AB.42233



AB.42234



AB.42241



AB.42242



AB.42243



AB.42244



AB.42251



AB.42252



AB.42253



AB.42254



AB.42261



AB.42262



AB.42263



AB.42264


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 7 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 10 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 12 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 22 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 27 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			618.291



699.952



769.947



851.608



528.370



570.084



583.988



639.606



393.337



461.743



513.048



581.455



413.174



491.873



550.898



649.273



390.548



465.867



521.660



616.507



375.361



446.859



500.482



589.853





			


			Vận chuyển tiếp cự ly ≤7km


Ôtô tự đổ 5 tấn


			


			


			


			





			AB.42311



AB.42312



AB.42313



AB.42314



AB.42321



AB.42322



AB.42323



AB.42324



AB.42331



AB.42332



AB.42333



AB.42334



AB.42341



AB.42342



AB.42343



AB.42344



AB.42351



AB.42352



AB.42353



AB.42354



AB.42361



AB.42362



AB.42363



AB.42364


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 7 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 10 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 12 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 22 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 27 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			513.298



622.957



678.953



769.947



514.466



528.370



556.179



570.084



342.032



376.235



410.439



495.947



336.441



393.499



432.848



511.548



318.017



373.810



410.075



485.395



307.439



357.487



393.236



428.984








Phạm vi ngoài 7km áp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng đơn giá sau:



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển tiếp 1km ngoài phạm vi 7km


Ôtô tự đổ 5 tấn


			


			


			


			





			AB.42411



AB.42412



AB.42413



AB.42414



AB.42421



AB.42422



AB.42423



AB.42424



AB.42431



AB.42432



AB.42433



AB.42434



AB.42441



AB.42442



AB.42443



AB.42444



AB.42451



AB.42452



AB.42453



AB.42454



AB.42461



AB.42462



AB.42463



AB.42464


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 7 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 10 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 12 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 22 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV



Ôtô tự đổ 27 tấn


- Đất cấp I



- Đất cấp II



- Đất cấp III



- Đất cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			317.311



386.140



421.138



478.300



318.413



328.146



347.612



353.174



212.060



232.582



247.973



306.119



208.554



243.969



267.579



316.766



198.063



234.329



256.646



301.280



193.043



221.642



243.091



268.115








AB.50000 CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN


Quy định áp dụng:


Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm³. Trong trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy được quy đổi bằng cách nhân các chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:



- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ: KTN = 350/e



- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan: KVL = (1 + (KTN - 1)/2)



- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy: KNC, MTC = (1+(KTN - 1)/3)



Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)



Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.



AB.51100 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH


AB.51110 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D42MM



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan cầm tay D42mm


			


			


			


			





			AB.51111



AB.51112



AB.51113



AB.51114


			- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³


			8.519.920



7.095.352



5.723.068



4.816.956


			5.496.961



4.203.558



3.664.641



3.017.939


			9.657.719



5.877.985



4.832.196



3.088.814








AB.51120 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D76MM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan xoay đập tự hành D76mm


			


			


			


			





			AB.51121



AB.51122



AB.51123



AB.51124


			- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³


			3.765.650



3.189.951



2.872.721



2.644.474


			1.584.418



1.458.671



1.332.923



1.282.624


			4.429.059



3.988.240



3.084.831



1.814.607








AB.51130 PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D105MM


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan xoay đập tự hành D105mm


			


			


			


			





			AB.51131



AB.51132



AB.51133



AB.51134


			- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³


			4.510.360



3.797.627



3.120.554



2.670.631


			1.508.970



1.389.210



1.269.451



1.221.547


			4.995.394



4.280.925



2.998.721



2.248.981








AB.51200 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH


AB.51210 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D42MM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan cầm tay D42mm


			


			


			


			





			AB.51211



AB.51212



AB.51213



AB.51214


			- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³


			9.177.080



7.664.265



6.219.866



5.265.278


			6.107.735



4.670.621



4.071.823



3.353.266


			10.730.570



6.531.769



5.370.202



3.432.881








Ghi chú: Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.



AB.51220 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D76MM


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan xoay đập tự hành D76mm


			


			


			


			





			AB.51221



AB.51222



AB.51223



AB.51224


			- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³


			4.117.143



3.499.272



3.152.647



2.904.018


			1.901.302



1.750.405



1.599.508



1.465.856


			4.920.743



4.431.365



3.428.035



2.015.784








AB.51230 PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D105MM



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan xoay đập tự hành D105mm


			


			


			


			





			AB.51231



AB.51232



AB.51233



AB.51234


			- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³


			4.781.271



4.036.279



3.336.930



2.865.327


			1.810.764



1.667.052



1.523.341



1.465.856


			5.254.616



4.504.784



3.155.524



2.367.252








AB.51300 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG


AB.51310 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D42MM



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan cầm tay D42mm


			


			


			


			





			AB.51311



AB.51312



AB.51313



AB.51314


			- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³


			8.848.709



7.379.808



5.971.259



5.041.116


			5.802.348



4.437.089



3.868.232



3.185.603


			10.194.145



6.204.207



5.101.989



3.260.058








Ghi chú: Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.



AB.51320 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D76MM



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan xoay đập tự hành D76mm


			


			


			


			





			AB.51321



AB.51322



AB.51323



AB.51324


			- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³


			3.941.665



3.344.820



3.012.998



2.774.294


			1.742.980



1.604.538



1.466.335



1.411.006


			4.674.902



4.210.470



3.258.502



1.915.864








AB.51330 PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D105MM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan xoay đập tự hành D105mm


			


			


			


			





			AB.51331



AB.51332



AB.51333



AB.51334


			- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³


			4.611.976



3.887.135



3.201.710



2.743.701


			1.659.867



1.528.131



1.396.396



1.343.702


			5.104.153



4.370.418



3.061.027



2.293.853








AB.51410 KHOAN PHÁ ĐÁ NỔ MÌN BUỒNG TRÊN GIẾNG ĐIỀU ÁP TỪ TRÊN XUỐNG ĐƯỜNG KÍNH ≥20M


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính ≥20m bằng máy khoan xoay đập tự hành D105mm


			


			


			


			





			AB.51411



AB.51412



AB.51413



AB.51414


			- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³


			4.828.147



4.075.850



3.369.645



2.893.418


			3.599.971



3.297.937



2.995.664



2.810.037


			18.285.822



16.301.029



13.589.813



12.154.524








AB.51510 PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIỀN



Thành phần công việc:


Chuẩn bị di chuyển bằng máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá đường viền bằng máy khoan xoay đập tự hành D105mm


			


			


			


			





			AB.51511



AB.51512



AB.51513


			- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III


			100m²



100m²



100m²


			18.111.661



13.958.644



12.742.702


			1.796.393



1.796.393



1.796.393


			63.169.019



56.858.396



51.175.697








AB.51610 ĐÀO PHÁ ĐÁ BẰNG BÚA CĂN


Thành phần công việc:


Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá ≤0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được xếp thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			AB.51611



AB.51612



AB.51613



AB.51614


			Đào đá chiều dày ≤0,5m



- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			m³


m³


m³


m³


			


			337.722



306.584



275.447



239.519


			631.052



571.925



512.797



456.179








AB.51700 PHÁ ĐÁ MỒ CÔI BẰNG MÁY ĐÀO GẮN HÀM KẸP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25 m³ gắn hàm kẹp bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, ủi gom.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.51710


			Phá đá mồ côi bằng máy đào 1,25m3 gắn hàm kẹp


			100m³


			


			1.918.681


			10.953.272








AB.52100 XÚC ĐÁ SAU KHI NỔ MÌN ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển


			


			


			


			





			AB.52111



AB.52121



AB.52131



AB.52141



AB.52151


			- Bằng máy đào ≤0,8m³



- Bằng máy đào ≤1,25m³



- Bằng máy đào ≤1,6m³



- Bằng máy đào ≤2,3m³



- Bằng máy đào ≤3,6m³


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			431.134



431.134



431.134



431.134



431.134


			1.514.207



1.718.908



1.900.164



2.019.074



2.505.676








AB.53000 VẬN CHUYỂN ĐÁ BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đá do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ô tô tự đổ.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong cự ly ≤300m bằng


			


			


			


			





			AB.53111


			- Ô tô 5 tấn


			100m³


			 


			 


			1.821.041





			AB.53121


			- Ô tô 7 tấn


			100m³


			


			


			1.689.394





			AB.53131


			- Ô tô 10 tấn


			100m³


			


			


			1.667.407





			AB.53141


			- Ô tô 12 tấn


			100m³


			


			


			1.711.719





			AB.53151


			- Ô tô 22 tấn


			100m³


			


			


			1.816.046





			AB.53161


			- Ô tô 27 tấn


			100m³


			


			


			1.891.106





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong cự ly ≤500m bằng


			


			


			


			





			AB.53211


			- Ô tô 5 tấn


			100m³


			


			


			1.959.864





			AB.53221


			- Ô tô 7 tấn


			100m³


			


			


			1.981.388





			AB.53231


			- Ô tô 10 tấn


			100m³


			


			


			1.846.974





			AB.53241


			- Ô tô 12 tấn


			100m³


			


			


			1.918.306





			AB.53251


			- Ô tô 22 tấn


			100m³


			


			


			1.908.104





			AB.53261


			- Ô tô 27 tấn


			100m³


			


			


			1.987.627





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong cự ly ≤700m bằng


			


			


			


			





			AB.53311


			- Ô tô 5 tấn


			100m³


			


			


			1.994.862





			AB.53321


			- Ô tô 7 tấn


			100m³


			


			


			2.187.175





			AB.53331


			- Ô tô 10 tấn


			100m³


			


			


			2.055.614





			AB.53341


			- Ô tô 12 tấn


			100m³


			


			


			2.144.567





			AB.53351


			- Ô tô 22 tấn


			100m³


			


			


			2.189.856





			AB.53361


			- Ô tô 27 tấn


			100m³


			


			


			2.280.766





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong cự ly ≤1000m bằng


			


			


			


			





			AB.53411


			- Ô tô 5 tấn


			100m³


			


			


			2.637.651





			AB.53421


			- Ô tô 7 tấn


			100m³


			


			


			2.669.660





			AB.53431


			- Ô tô 10 tấn


			100m³


			


			


			2.360.022





			AB.53441


			- Ô tô 12 tấn


			100m³


			


			


			2.481.009





			AB.53451


			- Ô tô 22 tấn


			100m³


			


			


			2.585.982





			AB.53461


			- Ô tô 27 tấn


			100m³


			


			


			2.695.451








Ghi chú:


- Đơn giá vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đến nơi đổ đất có cự ly ≤300m, ≤500m, ≤700m, ≤1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ đất >1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển đất cự ly ≤1000m và đơn giá vận chuyển tiếp theo.



- Đơn giá vận chuyển đá bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào ≤0,8m³.



- Đơn giá vận chuyển đá bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào ≤1,25m³.



- Đơn giá vận chuyển đá bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ≤1,6m³.



- Đơn giá vận chuyển đá bằng ôtô ≥12 tấn ứng với máy đào ≥2,3m³.



AB.54000 VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN 1000M TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ >1000m.



Đơn vị tính: đồng/1km



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển đá sau nổ mìn



Cự ly ≤2km


			


			


			


			





			AB.54111



AB.54121



AB.54131



AB.54141



AB.54151



AB.54161



AB.54211



AB.54221



AB.54231



AB.54241



AB.54251



AB.54261



AB.54311



AB.54321



AB.54331



AB.54341



AB.54351



AB.54361


			- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 22 tấn



- Ô tô 27 tấn



Cự ly ≤4km



- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 22 tấn



- Ô tô 27 tấn



Cự ly ≤7km



- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 22 tấn



- Ô tô 27 tấn


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			1.044.094



1.077.597



1.113.315



1.149.016



1.157.694



1.215.455



956.601



971.923



1.017.546



1.054.576



956.841



1.000.963



852.774



884.325



784.964



788.965



750.409



786.471








Phạm vi ngoài 7km áp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng sau:


Đơn vị tính: đồng/1km


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển 1Km ngoài phạm vi 7Km bằng


			


			


			


			





			AB.54411



AB.54421



AB.54431



AB.54441



AB.54451



AB.54461


			- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 22 tấn



- Ô tô 27 tấn


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			618.291



639.606



513.048



531.223



530.029



571.979








AB.55000 ỦI ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG MÁY ỦI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi đá ra khỏi mặt bằng công trình hoặc vận chuyển đến nơi đắp.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ủi đá sau nổ mìn cự ly ≤50m bằng


			


			


			


			





			AB.55111


			- Máy ủi ≤140CV


			100m³


			


			


			1.946.334





			AB.55121


			- Máy ủi ≤180CV


			100m³


			


			


			1.944.498





			AB.55131


			- Máy ủi ≤240CV


			100m³


			


			


			1.592.884





			AB.55141


			- Máy ủi ≤320CV


			100m³


			


			


			1.483.942





			


			Ủi đá sau nổ mìn cự ly ≤70m bằng


			


			


			


			





			AB.55151


			- Máy ủi ≤140CV


			100m³


			


			


			2.477.153





			AB.55161


			- Máy ủi ≤180CV


			100m³


			


			


			2.582.536





			AB.55171


			- Máy ủi ≤240CV


			100m³


			


			


			2.518.980





			AB.55181


			- Máy ủi ≤320CV


			100m³


			


			


			2.046.816





			


			Ủi đá sau nổ mìn cự ly ≤100m bằng


			


			


			


			





			AB.55191


			- Máy ủi ≤140CV


			100m³


			


			


			3.791.561





			AB.55201


			- Máy ủi ≤180CV


			100m³


			


			


			3.676.316





			AB.55211


			- Máy ủi ≤240CV


			100m³


			


			


			3.593.251





			AB.55221


			- Máy ủi ≤320CV


			100m³


			


			


			2.405.009








AB.55300 XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG LÊN PHƯƠNG TIỆN BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào.



AB.55310 XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào


			


			


			


			





			AB.55311



AB.55312



AB.55313



AB.55314


			- Dung tích gầu ≤1,25m³



- Dung tích gầu ≤1,6m³



- Dung tích gầu ≤2,3m³



- Dung tích gầu ≤3,6m³


			100m³



100m³



100m³



100m³


			


			263.763



263.763



263.763



263.763


			1.217.931



1.355.346



1.578.540



1.654.088








AB.55320 XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào


			


			


			


			





			AB.55321



AB.55322


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m



- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


			100m³



100viên


			


			263.763



263.763


			8.352.119



7.511.771








AB.56000 VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG LẤP SÔNG BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đá, cục bê tông lấp sông từ nơi xúc đến vị trí đắp bằng ô tô tự đổ.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ ≤12 tấn trong phạm vi ≤300m


			


			


			


			





			AB.56111


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.198.203





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ ≤27 tấn trong phạm vi ≤300m


			


			


			


			





			AB.56121


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.472.846





			AB.56122


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m


			100m³


			


			


			4.897.571





			AB.56123


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


			100 viên


			


			


			4.407.813





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ ≤12 tấn trong phạm vi ≤500m


			


			


			


			





			AB.56211


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.343.798





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ ≤27 tấn trong phạm vi ≤500m


			


			


			


			





			AB.56221


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.651.589





			AB.56222


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m


			100m³


			


			


			5.144.236





			AB.56223


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


			100 viên


			


			


			4.629.455





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ ≤12 tấn trong phạm vi ≤700m


			


			


			


			





			AB.56311


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			 


			 


			1.509.067





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ ≤27 tấn trong phạm vi ≤700m


			


			


			


			





			AB.56321


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.683.763





			AB.56322


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m


			100m³


			


			


			5.766.264





			AB.56323


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


			100 viên


			


			


			5.190.710





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ ≤12 tấn trong phạm vi ≤1000m


			


			


			


			





			AB.56411


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.735.329





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ ≤27 tấn trong phạm vi ≤1000m


			


			


			


			





			AB.56421


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			1.934.004





			AB.56422


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m


			100m³


			


			


			6.813.700





			AB.56423


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


			100 viên


			


			


			6.130.900








AB.57000 VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1000M TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ ≤12 tấn trong cự ly ≤2km


			


			


			


			





			AB.57111


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			847.989





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ ≤27 tấn trong cự ly ≤2km


			


			


			


			





			AB.57121


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			768.597





			AB.57122


			- Đá tảng, cục bê tong đường kính 0,4 ÷ 1m


			100m³


			


			


			2.248.593





			AB.57123


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


			100 viên


			


			


			2.023.376





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ ≤12 tấn trong cự ly ≤4km


			


			


			


			





			AB.57211


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			682.720





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ ≤27 tấn trong cự ly ≤4km


			


			


			


			





			AB.57221


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			618.452





			AB.57222


			- Đá tảng, cục bê tong đường kính 0,4 ÷ 1m


			100m³


			


			


			1.851.782





			AB.57223


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


			100 viên


			


			


			1.665.889





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ ≤12 tấn đổ trong cự ly ≤7km


			


			


			


			





			AB.57311


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			537.126





			


			Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ ≤27 tấn đổ trong cự ly ≤7km


			


			


			


			





			AB.57321


			- Đá hỗn hợp


			100m³


			


			


			450.433





			AB.57322


			- Đá tảng, cục bê tong đường kính 0,4 ÷ 1m


			100m³


			


			


			1.454.972





			AB.57323


			- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


			100 viên


			


			


			1.308.402








Ghi chú: Đơn giá xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4÷1m được tính cho 100 m³ đo tại bãi trữ.



AB.58000 CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ MÌN


Hướng dẫn áp dụng:


1. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện bình quân từ 10÷15m²; ≤25m²; ≤50m² và >50m²) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.



2. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc phòng với công suất nổ quy định tương ứng là 330cm³. Trong trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy được quy đổi bằng cách nhân các chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:



- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ: KTN = 350/e



- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan: KVL = (1+(KTN - 1)/2)



- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy: KNC, MTC = (1+(KTN - 1)/3)



Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)


ĐÀO HẦM NGANG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AB.58100 PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào 10- 15m² bằng máy khoan tự hành 2 cần


			


			


			


			





			AB.58111


			- Đá cấp I


			100m³


			43.590.846


			9.299.796


			59.635.474





			AB.58112


			- Đá cấp II


			100m³


			37.494.640


			8.318.272


			51.602.744





			AB.58113


			- Đá cấp III


			100m³


			34.152.174


			7.487.453


			46.444.885





			AB.58114


			- Đá cấp IV


			100m³


			31.141.452


			6.739.095


			41.806.436





			


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤25m² bằng máy khoan tự hành 2 cần


			


			


			


			





			AB.58121


			- Đá cấp I


			100m³


			32.351.073


			6.414.678


			40.719.300





			AB.58122


			- Đá cấp II


			100m³


			27.771.373


			5.668.905


			34.933.318





			AB.58123


			- Đá cấp III


			100m³


			25.239.847


			5.102.273


			31.442.402





			AB.58124


			- Đá cấp IV


			100m³


			22.960.247


			4.591.994


			28.301.786





			


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤35m² bằng máy khoan tự hành 2 cần


			


			


			


			





			AB.58131


			- Đá cấp I


			100m³


			28.486.194


			5.351.209


			33.749.547





			AB.58132


			- Đá cấp II


			100m³


			23.543.286


			4.783.801


			27.649.503





			AB.58133


			- Đá cấp III


			100m³


			21.354.357


			4.305.835


			24.883.346





			AB.58134


			- Đá cấp IV


			100m³


			19.377.005


			3.875.174


			22.419.170





			


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤50m² bằng máy khoan tự hành 2 cần


			


			


			


			





			AB.58141


			- Đá cấp I


			100m³


			24.620.890


			4.287.998


			26.791.874





			AB.58142


			- Đá cấp II


			100m³


			19.317.046


			3.898.697


			20.365.689





			AB.58143


			- Đá cấp III


			100m³


			17.468.636


			3.509.396


			18.324.289





			AB.58144


			- Đá cấp IV


			100m³


			15.794.554


			3.158.353


			16.524.474





			


			Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào >50m² bằng máy khoan tự hành 2 cần


			


			


			


			





			AB.58151


			- Đá cấp I


			100m³


			23.196.969


			3.775.393


			23.192.244





			AB.58152


			- Đá cấp II


			100m³


			18.912.364


			3.432.622


			19.471.822





			AB.58153


			- Đá cấp III


			100m³


			17.088.165


			3.089.851


			17.551.214





			AB.58154


			- Đá cấp IV


			100m³


			15.446.541


			2.780.168


			15.763.479








AB.58210 PHÁ ĐÁ HẠ NỀN HẦM NGANG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.58211



AB.58212



AB.58213



AB.58214


			Phá đá đào hầm ngang bằng máy khoan tự hành 2 cần


- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			

100m³



100m³



100m³



100m³


			

14.700.827



13.336.769



12.601.680



11.342.417


			

2.481.600



2.251.018



2.126.938



1.914.193


			

15.014.562



13.613.365



12.876.527



11.584.042








ĐÀO HẦM (GIẾNG) ĐỨNG, HẦM (GIẾNG) NGHIÊNG


AB.58300 PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM DẪN TỪ DƯỚI LÊN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào ≤5m², chiều cao ≤50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo


			


			


			


			





			AB.58311


			- Đá cấp I


			m³


			1.208.399


			1.507.055


			4.492.608





			AB.58312


			- Đá cấp II


			m³


			1.076.099


			1.443.464


			3.365.388





			AB.58313


			- Đá cấp III


			m³


			942.085


			1.411.669


			2.807.082





			AB.58314


			- Đá cấp IV


			m³


			835.257


			1.371.860


			2.106.548





			


			Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào ≤5m² chiều cao ≤50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo


			


			


			


			





			AB.58321


			- Đá cấp I


			m³


			1.208.399


			1.808.466


			5.390.092





			AB.58322


			- Đá cấp II


			m³


			1.076.099


			1.732.209


			4.038.800





			AB.58323


			- Đá cấp III


			m³


			942.085


			1.693.951


			3.365.388





			AB.58324


			- Đá cấp IV


			m³


			835.257


			1.646.128


			2.522.864








Ghi chú: Khi chiều cao đào hầm (giếng ) >50m thì hao phí nhân công nhân với hệ số 1,2, hao phí máy nhân với hệ số 1,05.



AB.58400 KHOAN ĐÁ ĐÀO HẦM ĐƯỜNG KÍNH 2,4M BẰNG TỔ HỢP MÁY KHOAN ROBBIN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ, định vị khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			

AB.58410



AB.58420


			Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin


- Hầm đứng



- Hầm nghiêng


			

100m



100m


			

3.530.325



3.530.325


			

101.151.050



111.266.155


			

748.099.298



822.912.710








AB.58500 PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUỐNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay


			


			


			


			





			AB.58511


			- Đá cấp I


			100m³


			58.514.615


			40.886.945


			34.600.807





			AB.58512


			- Đá cấp II


			100m³


			51.238.029


			37.601.410


			25.955.294





			AB.58513


			- Đá cấp III


			100m³


			44.202.744


			35.959.935


			21.624.596





			AB.58514


			- Đá cấp IV


			100m³


			38.888.892


			33.910.030


			16.226.540





			


			Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay


			


			


			


			





			AB.58521


			- Đá cấp I


			100m³


			58.514.615


			49.063.300


			41.517.363





			AB.58522


			- Đá cấp II


			100m³


			51.238.029


			45.121.175


			31.136.559





			AB.58523


			- Đá cấp III


			100m³


			44.202.744


			43.153.990


			25.955.294





			AB.58524


			- Đá cấp IV


			100m³


			38.888.892


			40.687.900


			19.459.661








AB.58600 CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, rùa định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, đấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có), phá đá quá cỡ bằng mìn ốp.



AB.58610 KHOAN NỔ MÌN PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC, CHIỀU SÂU 3 ÷ 7M



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3÷7m


			


			


			


			





			AB.58611



AB.58612



AB.58613



AB.58614


			- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			m³


m³


m³


m³


			254.184



238.506



223.219



208.937


			1.010.757



957.263



909.400



872.799


			3.864.413



3.677.032



3.533.387



3.354.629








Ghi chú: Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước >7m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu <3m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy được nhân hệ số 0,9 so với đơn giá nổ mìn phá đá dưới nước tương ứng.



AB.58700 PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG BẰNG MÁY KHOAN D42MM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển người và thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá đào hầm ngang bằng máy khoan D42mm



Tiết diện đào ≤5m²


			


			


			


			





			AB.58711



AB.58712



AB.58713



AB.58714



AB.58721



AB.58722



AB.58723



AB.58724


			- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV



Tiết diện đào ≤10m²



- Đá cấp I



- Đá cấp II



- Đá cấp III



- Đá cấp IV


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			105.701.938



94.286.097



83.506.776



75.196.199



75.937.727



64.537.981



57.239.375



52.734.347


			47.949.165



41.465.985



35.654.905



31.330.200



34.522.675



29.554.305



24.629.880



21.677.810


			53.996.290



45.885.631



38.647.403



33.260.674



39.237.504



33.031.858



26.924.107



23.240.536








AB.59000 CÔNG TÁC BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM



Thành phần công việc:



Đào xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ, máy xúc lật. Ủi gom đá bằng máy ủi. Chuyển ra bãi thải, bãi trữ bằng ô tô chuyên dụng trong hầm hoặc bằng goòng.



AB.59100 BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY CÀO VƠ, ÔTÔ



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô 22 tấn


			


			


			


			





			AB.59110



AB.59120


			- Cự ly trung bình ≤500m



- Cự ly trung bình ≤1000m


			100m³



100m³


			


			718.630



718.630


			5.677.609



7.895.361








AB.59200 BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT, ÔTÔ



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô 10 tấn


			


			


			


			





			AB.59210



AB.59220


			- Cự ly trung bình ≤500m



- Cự ly trung bình ≤1000m


			100m³



100m³


			


			718.630



718.630


			8.193.326



10.965.497








AB.59300 BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT, XE GOÒNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng 3T


			


			


			


			





			AB.59310



AB.59320


			- Cự ly trung bình ≤500m



- Cự ly trung bình ≤1000m


			100m³



100m³


			


			1.816.997



1.816.997


			58.622.665



64.222.101








AB.59400 BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG MÁY XÚC LẬT CỰ LY TRUNG BÌNH ≤100M


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.59410


			Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật 1,65m³, cự ly trung bình ≤100m


			100m³


			


			443.586


			4.453.537








AB.59500 BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Bốc, xúc đá bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.59511


			Bốc, xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤100m


			100m³


			


			21.927.964


			





			AB.59521


			Vận chuyển đá nổ mìn trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến


			100m³


			


			5.317.322


			








AB.59600 BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐẤT TRONG HẦM BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Bốc, xúc đất bằng thủ công, vận chuyển bằng xe cải tiến, đổ đúng nơi quy định.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.59611


			Bốc, xúc, vận chuyển đất trong hầm bằng xe cải tiến, cự ly ≤100m


			100m³


			


			14.203.477


			





			AB.59621


			Vận chuyển đất trong hầm tiếp theo 100m bằng xe cải tiến


			100m³


			


			4.114.936


			








AB.60000 ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


AB.61000 ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình.



- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút


			


			


			


			





			AB.61110



AB.61120


			- Cự ly ≤500m



- Cự ly ≤1000m


			100m³



100m³


			


			345.722



460.962


			2.092.045



3.871.523








AB.61200 BƠM CÁT SAN LẤP MẶT BẰNG TỪ PHƯƠNG TIỆN THỦY (TÀU HOẶC XÀ LAN)


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện máy móc thiết bị thi công.



- Vận chuyển, rải ống, lắp đặt ống PVC từ máy bơm đến vị trí cần san lấp.



- Xả nước, bơm cát theo yêu cầu kỹ thuật (công tác di chuyển đầu ống, nối ống đến vị trí cần san lấp, tháo dỡ ống PVC sau khi san lấp đã tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bơm cát san lấp mặt bằng


			


			


			


			





			AB.61210



AB.61220



AB.61230



AB.61240



AB.61250


			Cự ly vận chuyển ≤ 0,5km


Cự ly vận chuyển ≤ 1,0km


Cự ly vận chuyển ≤ 1,5km


Cự ly vận chuyển ≤ 2,0km


Cự ly vận chuyển > 0,2km


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			203.581



223.940



246.842



269.746



297.738


			101.447



130.117



169.814



242.592



315.369


			329.598



665.156



732.336



875.066



901.992








Ghi chú:



- Giá cát trong trường hợp bơm cát được tính theo giá phương tiện vận tải thủy cập bến trước khi bơm.



- Xem quá trình bơm như một Công tác xây lắp (không phải là công tác cung ứng vật tư).



AB.62000 SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG


Thành phần công việc:


San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			San đầm đất mặt bằng máy đầm 9T, máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.62111


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m³


			


			144.471


			424.938





			AB.62112


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m³


			


			144.471


			577.248





			AB.62113


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m³


			


			144.471


			793.586





			


			máy đầm 16T, máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.62121


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m³


			


			144.471


			346.087





			AB.62122


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m³


			


			144.471


			504.711





			AB.62123


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m³


			


			144.471


			685.901





			AB.62124


			- Độ chặt yêu cầu K=0,98


			100m³


			


			144.471


			851.454





			


			máy đầm 25T, máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.62131


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85


			100m³


			


			144.471


			359.755





			AB.62132


			- Độ chặt yêu cầu K=0,90


			100m³


			


			144.471


			494.419





			AB.62133


			- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m³


			


			144.471


			691.837





			AB.62134


			- Độ chặt yêu cầu K=0,98


			100m³


			


			144.471


			863.412








Ghi chú: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy nhân hệ số 0,90 so với đơn giá san đầm đất mặt bằng K=0,85.



AB.63000 ĐẮP ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30m thành từng lớp, đầm chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đắp đê đập, kênh mương máy đầm 9T, máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.63111



AB.63112



AB.63113



AB.63114



AB.63121



AB.63122



AB.63123



AB.63124



AB.63131



AB.63132



AB.63133



AB.63134


			- Dung trọng ( ≤1,65T/m³



- Dung trọng ( ≤1,75T/m³



- Dung trọng ( ≤1,80T/m³



- Dung trọng ( >1,80T/m³



máy đầm 16T, máy ủi 110CV


- Dung trọng ( ≤1,65T/m³



- Dung trọng ( ≤1,75T/m³



- Dung trọng ( ≤1,80T/m³



- Dung trọng ( >1,80T/m³



máy đầm 25T, máy ủi 110CV


- Dung trọng γ ≤1,65T/m³



- Dung trọng γ ≤1,75T/m³



- Dung trọng γ ≤1,80T/m³



- Dung trọng γ >1,80T/m³


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			288.942



288.942



288.942



288.942



288.942



288.942



288.942



288.942



288.942



288.942



288.942



288.942


			474.279



665.281



819.464



873.249



403.769



562.392



695.515



779.758



407.736



570.073



701.075



774.857








AB.64000 ĐẮP NỀN ĐƯỜNG



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đầm đất theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đắp nền đường máy đầm 9T, máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.64111



AB.64112



AB.64113



AB.64121



AB.64122



AB.64123



AB.64124



AB.64131



AB.64132



AB.64133



AB.64134


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85



- Độ chặt yêu cầu K=0,90



- Độ chặt yêu cầu K=0,95



máy đầm 16T, máy ủi 110CV


- Độ chặt yêu cầu K=0,85



- Độ chặt yêu cầu K=0,90



- Độ chặt yêu cầu K=0,95



- Độ chặt yêu cầu K=0,98



máy đầm 25T, máy ủi 110CV


- Độ chặt yêu cầu K=0,85



- Độ chặt yêu cầu K=0,90



- Độ chặt yêu cầu K=0,95



- Độ chặt yêu cầu K=0,98


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			339.702



339.702



339.702



339.702



339.702



339.702



339.702



339.702



339.702



339.702



339.702


			506.307



690.420



966.588



424.462



586.954



816.261



1.024.563



426.947



591.719



825.804



1.029.900








AB.65100 ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG ĐẦM CÓC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đắp đất công trình bằng đầm cóc


			


			


			


			





			AB.65110



AB.65120



AB.65130


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85



- Độ chặt yêu cầu K=0,90



- Độ chặt yêu cầu K=0,95


			100m³



100m³



100m³


			


			1.774.704



2.037.452



2.346.297


			1.189.989



1.366.169



1.573.258








AB.66000 ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đắp cát công trình máy đầm 9T, máy ủi 110CV


			


			


			


			





			AB.66111



AB.66112



AB.66113



AB.66114



AB.66121



AB.66122



AB.66123



AB.66124



AB.66131



AB.66132



AB.66133



AB.66134



AB.66141



AB.66142



AB.66143



AB.66144


			- Độ chặt yêu cầu K=0,85



- Độ chặt yêu cầu K=0,90



- Độ chặt yêu cầu K=0,95



- Độ chặt yêu cầu K=0,98



máy đầm 16T, máy ủi 110CV



- Độ chặt yêu cầu K=0,85



- Độ chặt yêu cầu K=0,90



- Độ chặt yêu cầu K=0,95



- Độ chặt yêu cầu K=0,98



máy đầm 25T, máy ủi 110CV



- Độ chặt yêu cầu K=0,85



- Độ chặt yêu cầu K=0,90



- Độ chặt yêu cầu K=0,95



- Độ chặt yêu cầu K=0,98



máy đầm cóc



- Độ chặt yêu cầu K=0,85



- Độ chặt yêu cầu K=0,90



- Độ chặt yêu cầu K=0,95



- Độ chặt yêu cầu K=0,98


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			6.100.000



6.100.000



6.100.000



6.100.000



6.100.000



6.100.000



6.100.000



6.100.000



6.100.000



6.100.000



6.100.000



6.100.000



6.100.000



6.100.000



6.100.000



6.100.000


			292.847



292.847



292.847



292.847



292.847



292.847



292.847



292.847



292.847



292.847



292.847



292.847



843.398



905.872



935.156



999.583


			447.823



639.789



787.079



874.532



365.916



543.044



668.406



756.226



389.481



474.552



674.125



747.156



677.644



727.840



774.899



878.428








Ghi chú: Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy được nhân hệ số 0,85 so với đơn giá đắp cát công trình K=0,85.



AB.67000 ĐẮP ĐÁ CÔNG TRÌNH


AB.67100 ĐẮP ĐÁ CÔNG TRÌNH BẰNG ĐÁ HỖN HỢP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp


			


			


			


			





			AB.67110



AB.67120


			- Máy ủi 180CV



- Máy ủi 320CV


			100m³



100m³


			


			1.197.595



1.197.595


			3.402.871



3.356.778








Ghi chú: Đơn giá đắp đá công trình được tính cho 100m³ đã đầm lèn chặt chưa tính chi phí vật liệu.



AB.68000 ĐẮP ĐÁ ĐẬP BÊ TÔNG BẢN MẶT


AB. 68110 ĐẮP LỚP ĐỆM DƯỚI LỚP BÊ TÔNG BẢN MẶT BẰNG ĐÁ Dmax ≤80MM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén. Hoàn thiện mái taluy bằng quả đầm 16T, gọt sửa mái đắp bằng máy đào kết hợp thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Chi phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.68110


			Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax ≤80mm


			100m³


			


			2.816.270


			6.532.137








AB. 68120 ĐẮP LỚP CHUYỂN TIẾP GIỮA LỚP ĐỆM VÀ THÂN ĐẬP BẰN ĐÁ Dmax ≤400MM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. (Chi phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.68120


			Đắp lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax ≤400mm


			100m³


			


			661.614


			2.776.792








AB.68200 ĐẮP THÂN ĐẬP BẰNG ĐÁ CÓ Dmax ≤800MM, Dmax ≤1200MM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. (Chi phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.68210



AB.68220


			Đắp thân đập bằng đá có Dmax ≤800mm



Đắp thân đập bằng đá có Dmax ≤1200mm


			100m³



100m³


			


			661.614



661.614


			2.518.761



2.051.834








AB.68300 ĐẮP LỚP GIA CỐ MÁI ĐẬP BẰNG ĐÁ TẢNG 0,45M ≤ D ≤1M


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.68310


			Đắp lớp gia cố mái đập bằng đá tảng 0,45m ≤ D ≤1m


			100m³


			


			1.786.358


			4.003.947








AB.68400 ĐẮP ĐÁ NÚT HẦM


Thành phần công việc:


Dùng máy ủi đắp đá có sẵn tại nơi đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AB.68410


			Đắp đá nút hầm bằng máy ủi 110CV


			100m³


			


			


			2.063.575








AB.70000 CÔNG TÁC NẠO VÉT CÔNG TRÌNH THỦY


Thuyết minh và qui định áp dụng:


Do tính năng tác dụng, nguyên lí hoạt động, quy trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thủy được tính cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông nhiều gầu.


Đơn giá công tác nạo vét công trình thủy được tính theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy ≤2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện quy định trong đơn giá được điều chỉnh như sau:



1. Đơn giá công tác nạo vét các công trình thủy ở khu nước cảng, vòng quay tàu, âu đỡ tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.



2. Đơn giá công tác nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng ≥ cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên >2m/s, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.



3. Đơn giá công tác nạo vét bằng tàu hút: Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong đơn giá thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân với hệ số 1,07 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.



- Đơn giá công tác nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét ≤0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.



4. Đơn giá công tác nạo vét bằng tàu cuốc sông:



- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu <6m hoặc >9m thì đơn giá nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc sông tương ứng.



- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét <0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.



5. Đơn giá công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất <2500CV và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất >2500CV, nếu độ sâu hạ gầu <4m hoặc >6m đối với tàu có công suất <2500CV và <5m hoặc >9m đối với tàu có công suất >2500CV thì đơn giá được nhân 1,15 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.



AB.71000 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi quy định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).



AB.71100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT ≤1000CV



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nạo vét bằng tàu hút công suất ≤1000CV, chiều sâu nạo vét ≤6m, chiều cao ống xả≤3m, chiều dài ống xả≤300m


			


			


			


			





			AB.71110



AB.71120



AB.71130



AB.71140



AB.71150


			- Đất phù sa bùn lỏng



- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha



- Cát hạt mịn



- Đất sét dính



- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			670.529



870.064



1.129.923



1.468.668



1.902.539


			3.129.831



4.285.768



5.164.925



6.794.687



10.071.604








AB.71200 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT ≤2000CV


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nạo vét bằng tàu hút công suất ≤2000CV, chiều sâu nạo vét ≤8m, chiều cao ống xả ≤5m, chiều dài ống xả ≤500m


			


			


			


			





			AB.71210



AB.71220



AB.71230



AB.71240



AB.71250


			- Đất phù sa bùn lỏng



- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha



- Cát hạt mịn



- Đất sét dính



- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³



100m³




100m³



100m³



100m³


			


			167.052



218.096




266.820



366.587



568.442


			3.623.764



4.993.862




6.012.234



8.415.733



11.552.969








AB.71300 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT >2000CV



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nạo vét bằng tàu hút công suất >2000CV, chiều sâu nạo vét ≤9m, chiều cao ống xả ≤6m, chiều dài ống xả ≤500m


			


			


			


			





			AB.71310



AB.71320



AB.71330



AB.71340



AB.71350


			- Đất phù sa bùn lỏng



- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha



- Cát hạt mịn



- Đất sét dính



- Đất sét nửa cứng, sét ứng


			100m³



100m³




100m³



100m³



100m³


			


			153.131



197.214



243.618



336.425



519.718


			3.118.386



4.310.442





5.145.989



6.593.281



9.592.450








AB.72000 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN, CUỐC SÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ vào xà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).



AB.72100 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN


Đơn vị tính: đồng 



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nạo vét bằng tàu cuốc biển 2085CV, độ sâu hạ gầu từ 6÷9m


			


			


			


			





			AB.72110



AB.72120



AB.72130



AB.72140



AB.72150


			- Đất phù sa bùn lỏng



- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha



- Cát hạt mịn



- Đất sét dính



- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³



100m³




100m³



100m³



100m³


			


			754.055



844.542




1.032.476



2.436.179



3.364.247


			3.765.837



5.094.310




6.190.968



7.293.743



10.188.621








AB.72200 NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nạo vét bằng tàu cuốc sông


			


			


			


			





			AB.72210



AB.72220



AB.72230



AB.72240



AB.72250


			- Đất phù sa bùn lỏng



- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha



- Cát hạt mịn



- Đất sét dính



- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³



100m³




100m³



100m³



100m³


			


			672.849



754.055




921.107



2.171.679



2.900.213


			3.961.720



5.421.465




6.554.302



7.410.930



11.352.233








AB.73000 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo quy trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).



AB.73100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT ≤2500CV



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất ≤2500CV độ sâu hạ gầu từ 4÷6m, cự ly vận chuyển đất ≤6km


			


			


			


			





			AB.73110



AB.73120



AB.73130



AB.73140



AB.73150


			- Đất phù sa bùn lỏng



- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha



- Cát hạt mịn



- Đất sét dính



- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³



100m³




100m³



100m³



100m³


			


			438.512



508.117




626.446



870.064



1.582.356


			4.757.133



6.519.034




7.878.649



9.778.552



14.095.209








AB.73200 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT >2500CV


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất >2500CV độ sâu hạ gầu từ 5÷9 m, cự ly vận chuyển đất ≤6km


			


			


			


			





			AB.73210



AB.73220



AB.73230



AB.73240



AB.73250


			- Đất phù sa bùn lỏng



- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha



- Cát hạt mịn



- Đất sét dính



- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³



100m³




100m³



100m³



100m³


			


			415.310



482.595




593.964



825.981



1.501.150


			3.226.235



4.435.613




5.242.172



7.374.427



10.197.845








AB.74100 NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG, TỰ HÀNH, ĐỔ ĐẤT BẰNG HỆ THỐNG THỦY LỰC XẢ ĐÁY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo quy trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng, tự hành công suất >2500CV, độ sâu hạ gầu từ 5÷9m, cự ly vận chuyển đất ≤6km


			


			


			


			





			AB.74110



AB.74120



AB.74130



AB.74140



AB.74150


			- Đất phù sa bùn lỏng



- Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha



- Cát hạt mịn



- Đất sét dính



- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³



100m³




100m³



100m³



100m³


			


			306.262



354.986




433.872



607.885



1.106.721


			8.175.046



9.822.327




11.811.482



14.644.846



21.155.783








AB.75100 XÓI HÚT ĐẤT TỪ TÀU HÚT BỤNG, PHUN LÊN BỜ



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ bằng hệ thống bơm thủy lực 1510CV. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xói hút đất từ tàu hút bụng phun lên bờ


			


			


			


			





			AB.75110



AB.75120



AB.75130



AB.75140


			- Chiều dài ống ≤300m



- Chiều dài ống ≤500m



- Chiều dài ống ≤800m



- Chiều dài ống ≤1000m


			100m³



100m³



100m³



100m³


			48.240



53.064



57.889



62.712


			60.106



72.127



84.148



108.190


			1.562.762



1.823.222



1.996.863



2.257.323








AB.81100 NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện công tác nạo vét theo yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá tính cho trường hợp đổ đất một bên).



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,4 m³


Chiều cao đổ đất ≤3m


			


			


			


			





			AB.81111


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			100m³


			


			345.722


			1.760.103





			AB.81112


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			100m³


			


			345.722


			1.952.115





			AB.81113


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét


			100m³


			


			345.722


			2.272.134





			AB.81114


			- Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng


			100m³


			


			345.722


			2.592.153





			


			Chiều cao đổ đất >3m


			


			


			


			





			AB.81121


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			100m³


			


			345.722


			2.208.130





			AB.81122


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			100m³


			


			345.722


			2.464.145





			AB.81123


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét


			100m³


			


			345.722


			2.816.165





			AB.81124


			- Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng


			100m³


			


			345.722


			3.232.189





			


			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <0,65m³


Chiều cao đổ đất ≤3m


			


			


			


			





			AB.81131


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			100m³


			


			345.722


			1.338.844





			AB.81132


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			100m³


			


			345.722


			1.515.008





			AB.81133


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét


			100m³


			


			345.722


			1.691.172





			AB.81134


			- Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng


			100m³


			


			345.722


			2.043.499





			


			Chiều cao đổ đất >3m


			


			


			


			





			AB.81141


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			100m³


			


			345.722


			1.691.172





			AB.81142


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			100m³


			


			345.722


			1.902.569





			AB.81143


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét


			100m³


			


			345.722


			2.149.198





			AB.81144


			- Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng


			100m³


			


			345.722


			2.536.758





			


			Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây <1,25m³


			


			


			


			





			


			Chiều cao đổ đất ≤3m


			


			


			


			





			AB.81151


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			100m³


			


			345.722


			1.251.828





			AB.81152


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			100m³


			


			345.722


			1.408.308





			AB.81153


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét


			100m³


			


			345.722


			1.616.946





			AB.81154


			- Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng


			100m³


			


			345.722


			1.877.743





			


			Chiều cao đổ đất >3m


			


			


			


			





			AB.81161


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm


			100m³


			


			345.722


			1.616.946





			AB.81162


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn


			100m³


			


			345.722


			1.773.424





			AB.81163


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét


			100m³


			


			345.722


			2.034.222





			AB.81164


			- Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng


			100m³


			


			345.722


			2.347.179








Ghi chú: Đơn giá tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất 2 bên thì chi phí nhân công, máy được nhân với hệ số 0,85 so với đơn giá đổ đất một bên tương ứng.



AB.81200 NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên xà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m³ chiều sâu ≤6m


			


			


			


			





			AB.81211


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn


			100m³


			


			345.722


			2.236.840





			AB.81212


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi


			100m³


			


			345.722


			2.453.308





			AB.81213


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính


			100m³


			


			345.722


			2.814.089





			AB.81214


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			345.722


			4.690.148





			


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤2,3m³ chiều sâu ≤6m


			


			


			


			





			AB.81221


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn


			100m³


			


			345.722


			1.872.701





			AB.81222


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi


			100m³


			


			345.722


			2.128.069





			AB.81223


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính


			100m³


			


			345.722


			2.383.437





			AB.81224


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			345.722


			3.575.155





			


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤1,6 m³ chiều sâu >6÷ 9m


			


			


			


			





			AB.81231


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn


			100m³


			


			345.722


			2.669.777





			AB.81232


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi


			100m³


			


			345.722


			2.886.245





			AB.81233


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính


			100m³


			


			345.722


			3.319.182





			AB.81234


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			345.722


			4.906.616





			


			Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây ≤2,3 m³ chiều sâu >6 ÷ 9m


			


			


			


			





			AB.81241


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn


			100m³


			


			345.722


			2.278.284





			AB.81242


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi


			100m³


			


			345.722


			2.628.791





			AB.81243


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính


			100m³


			


			345.722


			2.979.295





			AB.81244


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			345.722


			4.468.943








AB.81300 NẠO VÉT BẰNG TÀU ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo 1200CV. Bốc xúc đất, đá mồ côi lên xà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trình (Vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào đất đổ lên xà lan bằng tàu đào, chiều sâu đào 9÷15m


			


			


			


			





			AB.81310


			- Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn


			100m³


			


			361.827


			6.113.832





			AB.81320


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi


			100m³


			


			381.929


			8.360.125





			AB.81330


			- Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính


			100m³


			


			404.543


			12.055.848





			AB.81340


			- Đất sét nửa cứng, sét cứng


			100m³


			


			449.772


			16.702.484





			AB.81350


			- Đá mồ côi đường kính từ 1 đến 3m


			100m³


			


			2.103.122


			90.272.405








Ghi chú: Chiều sâu đào từ 15-20m thì đơn giá nạo vét bằng tàu đào được nhân hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá nạo vét bằng tàu đào tương ứng.



AB.82000 ĐÀO PHÁ ĐÁ, BỐC XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, tiến hành phá đá theo quy trình, lặn kiểm tra sau khi phá đá. Đối với công tác bốc xúc đá lên xà lan, lặn kiểm tra bãi đá sau khi phá bằng máy hoặc bãi đá sau khi nổ mìn, di chuyển tàu đến vị trí bốc xúc. Bốc xúc đá sau khi phá bằng tàu đào lên xà lan, lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xúc và lặn kiểm tra trong quá trình bốc xúc.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ sâu ≤10m


			


			


			


			





			AB.82110



AB.82120


AB.82210


			- Đá cấp I, II



- Đá cấp III, IV



Bốc xúc đá sau khi phá bằng tàu đào hoặc đá sau nổ mìn lên xà lan


			100m³



100m³



100m³


			


			2.280.539



1.970.836



3.519.350


			247.482.859



214.800.603



31.217.524








Ghi chú: Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước >10m ÷ 20m được nhân hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số1,35 so với đơn giá đào đá và bốc xúc đá tương ứng.



AB.90000 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG TÀU KÉO, XÀ LAN VÀ TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc:


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên xà lan bằng tàu kéo.



- Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành công suất <2500CV và công suất >2500CV.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360cv, xà lan 400T


			


			


			


			





			AB.91111


			- Vận chuyển 1km đầu


			100m³


			


			


			859.751





			AB.91121


			- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly < 6km.


			100m³


			


			


			729.069





			AB.91122


			- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly 6-20km.


			100m³


			


			


			653.411





			AB.91123


			- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly >20km.


			100m³


			


			


			632.777





			


			Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200cv, xà lan 800T - 1000T


			


			


			


			





			AB.91211


			- Vận chuyển 1km đầu


			100m³


			


			


			1.170.822





			AB.91221


			- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly < 6km.


			100m³


			


			


			983.491





			AB.91222


			- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly 6-20km.


			100m³


			


			


			889.825





			AB.91223


			- Vận chuyển 1km tiếp theo cự ly >20km.


			100m³


			


			


			842.992








AB.92000 VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH



Đơn vị tính: đồng/1km


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 6÷20 km, bằng tàu hút bụng tự hành


			


			


			


			





			AB.92110



AB.92120



AB.92130


			- Công suất <2500CV



- Công suất <5000CV



- Công suất >5000CV


			100m³



100m³



100m³


			


			


			353.175



380.355



280.357








Ghi chú: Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.



CHƯƠNG III


CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI


AC.10000 CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC


Quy định áp dụng:


- Đơn giá đóng cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không nhập đất chi phí nhân công, máy nhân hệ số 0,75 so với đơn giá đóng cọc tương ứng. Chi phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.



- Khi đóng, ép cọc xiên thì đơn giá nhân công, máy được nhân với hệ số 1,22 so với đơn giá đóng cọc tương ứng.



- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì đơn giá nhân công, máy đóng, ép cọc dẫn được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá đóng, ép cọc tương ứng. Trong bảng đơn giá chưa tính đến công tác gia công chế tạo cọc dẫn.



- Đơn giá đóng cọc bằng máy đóng cọc trên mặt nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kép, phao nổi.



- Trong chi phí vật liệu khác đã tính đến chi phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.



- Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau:


+ Nếu tổng độ sâu của lớp đất cấp I ≥60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đơn giá đất cấp I.


+ Nếu tổng độ sâu của lớp đất cấp I <40% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đơn giá đất cấp II



- Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng đơn giá đóng, ép cọc vào đất cấp I (công tác khoan dẫn chưa tính trong đơn giá).



- Công tác đóng cọc ván thép (cọc Lasen), cọc ống thép, cọc thép hình được tính cho 100m cọc đóng nằm lại công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì chi phí vật liệu cọc được tính như sau:



1) Chi phí tính theo thời gian và môi trường:


Chi phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình ≤1 tháng bằng 1,17%. Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ hai trở đi thì cứ mỗi tháng chi phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:



a) Nếu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17% tháng.


b) Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22% tháng.



c) Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29% tháng.



2) Hao hụt sứt mẻ, tòe đầu cọc mũ cọc:


a) Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5%/ 1 lần đóng nhổ.



b) Đóng vào đất, đá có ứng suất ≥5kg/cm² bằng 4,5% cho 1 lần đóng nhổ.



Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.



AC.11000 ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.


AC.11100 ĐÓNG CỌC TRE


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc tre



Chiều dài cọc ≤2,5m


			


			


			


			





			AC.11110



AC.11111



AC.11112



AC.11120


AC.11121



AC.11122


			- Đất bùn



- Đất cấp I



- Đất cấp II



Chiều dài cọc >2,5m



- Đất bùn



- Đất cấp I



- Đất cấp II


			100m



100m



100m



100m



100m



100m


			343.147



358.014



358.014



385.249



385.249



385.249


			330.536



399.997



431.134



502.990



605.983



673.048


			








AC.11200 ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) Ф 8 ÷ 10cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc gỗ Ф 8 ÷ 10cm


Chiều dài cọc ≤2,5m


			


			


			


			





			AC.11210



AC.11211



AC.11212



AC.11220


AC.11221



AC.11222


			- Đất bùn



- Đất cấp I



- Đất cấp II



Chiều dài cọc >2,5m



- Đất bùn



- Đất cấp I



- Đất cấp II


			100m



100m



100m



100m



100m



100m


			972.504



975.965



975.965



963.468



967.287



967.287


			399.997



519.756



550.894



692.210



783.227



867.059


			








ĐÓNG CỪ GỖ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cừ gỗ đầu nhọn, chiều dài cừ ≤4m



Chiều dày cừ ≤ 8cm


			


			


			


			





			AC.11311


			- Đất cấp I


			100m


			2.307.659


			7.544.849


			





			AC.11312


			- Đất cấp II


			100m


			2.307.659


			9.149.626


			





			


			Chiều dày cừ >8cm


			


			


			


			





			AC.11321


			- Đất cấp I


			100m


			3.561.383


			7.688.560


			





			AC.11322


			- Đất cấp II


			100m


			3.561.383


			9.628.664


			





			


			Đóng cừ gỗ đầu nhọn, chiều dài cừ >4m


			


			


			


			





			


			Chiều dày cừ ≤ 8cm


			


			


			


			





			AC.11411


			- Đất cấp I


			100m


			2.290.759


			8.383.165


			





			AC.11412


			- Đất cấp II


			100m


			2.290.759


			10.251.413


			





			


			Chiều dày cừ >8cm


			


			


			


			





			AC.11421


			- Đất cấp I


			100m


			3.538.367


			8.718.492


			





			AC.11422


			- Đất cấp II


			100m


			3.538.367


			11.113.682


			





			


			Đóng cừ gỗ đầu bằng, chiều dài cừ ≤4m


			


			


			


			





			


			Chiều dày cừ ≤ 8cm


			


			


			


			





			AC.11511


			- Đất cấp I


			100m


			2.307.659


			9.916.087


			





			AC.11512


			- Đất cấp II


			100m


			2.307.659


			11.113.682


			





			


			Chiều dày cừ >8cm


			


			


			


			





			AC.11521


			- Đất cấp I


			100m


			3.561.383


			10.682.547


			





			AC.11522


			- Đất cấp II


			100m


			3.561.383


			11.544.816


			





			


			Đóng cừ gỗ đầu bằng, chiều dài cừ >4m


			


			


			


			





			


			Chiều dày cừ ≤ 8cm


			


			


			


			





			AC.11611


			- Đất cấp I


			100m


			2.290.759


			10.443.028


			





			AC.11612


			- Đất cấp II


			100m


			2.290.759


			11.784.335


			





			


			Chiều dày cừ >8cm


			


			


			


			





			AC.11621


			- Đất cấp I


			100m


			3.538.367


			11.425.056


			





			AC.11622


			- Đất cấp II


			100m


			3.538.367


			11.999.902


			








AC.11700 LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ VÁN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đóng cây chống, nhổ cây chống, gia công lắp dựng, tháo dỡ ván tường chắn (vật liệu đã tính luân chuyển).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AC.11710


			Làm tường chắn đất bằng gỗ ván


			100m²


			3.829.633


			6.126.546


			








AC.12000 ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY


AC.12100 ĐÓNG CỌC GỖ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc gỗ bằng máy



Đóng trên mặt đất, chiều dài cọc ≤10m


			


			


			


			





			AC.12111


			- Đất cấp I


			100m


			862.929


			1.317.355


			3.952.244





			AC.12112


			- Đất cấp II


			100m


			862.929


			1.343.702


			4.164.242





			


			Đóng trên mặt đất, chiều dài cọc >10m


			


			


			


			





			AC.12121


			- Đất cấp I


			100m


			862.929


			1.882.619


			5.951.080





			AC.12122


			- Đất cấp II


			100m


			862.929


			2.011.960


			7.707.632





			


			Đóng trên mặt nước.


Chiều dài cọc ≤10m


			


			


			


			





			AC.12211


			- Đất cấp I


			100m


			867.201


			1.604.777


			4.724.521





			AC.12212


			- Đất cấp II


			100m


			867.201


			2.011.960


			5.072.803





			


			Đóng trên mặt nước.


Chiều dài cọc >10m


			


			


			


			





			AC.12221


			- Đất cấp I


			100m


			867.201


			2.251.479


			7.117.067





			AC.12222


			- Đất cấp II


			100m


			867.201


			2.452.675


			7.753.060








AC.12300 ĐÓNG CỪ GỖ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cừ gỗ bằng máy, tiết diện 12x25cm


			


			


			


			





			AC.12311



AC.12312


			- Đất cấp I



- Đất cấp II


			100m



100m


			2.196.189



2.196.189


			1.485.018



1.566.454


			4.602.192



4.854.570








AC.12400 ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển máy, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.


AC.12410 ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực


			


			


			


			





			AC.12411


			- Chiều cao máng cọc 30-50cm


			100m


			5.906.480


			3.179.550


			24.672.231





			AC.12412


			- Chiều cao máng cọc 60-84cm


			100m


			8.525.176


			5.299.250


			40.020.176





			AC.12413


			- Chiều cao máng cọc 94- 120cm


			100m


			13.327.995


			8.013.500


			60.319.069








AC.12420 ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực


			


			


			


			





			AC.12421


			- Chiều cao máng cọc 30-50cm


			100m


			5.906.480


			3.644.850


			43.268.645





			AC.12422


			- Chiều cao máng cọc 60-84cm


			100m


			8.525.176


			5.893.800


			70.481.257





			AC.12423


			- Chiều cao máng cọc 94- 120cm


			100m


			13.327.995


			8.918.250


			106.116.954








AC.13000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤1,2T


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤1,2T


Chiều dài cọc ≤24m



Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.13111



AC.13112



AC.13113



AC.13121



AC.13122



AC.13123



AC.13211



AC.13212



AC.13213



AC.13221



AC.13222



AC.13223


			- Cọc 20x20 (cm)



- Cọc 25x25 (cm)



- Cọc 30x30 (cm)


Đất cấp II



- Cọc 20x20 (cm)



- Cọc 25x25 (cm)



- Cọc 30x30 (cm)


Chiều dài cọc >24m


Đất cấp I



- Cọc 20x20 (cm)



- Cọc 25x25 (cm)



- Cọc 30x30 (cm)


Đất cấp II



- Cọc 20x20 (cm)



- Cọc 25x25 (cm)



- Cọc 30x30 (cm)


			100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m


			8.827.362



13.790.113



19.861.564



8.827.362



13.790.113



19.861.564



8.827.362



13.790.113



19.861.564



8.827.362



13.790.113



19.861.564


			1.149.691



1.197.595



1.628.729



1.255.080



1.552.083



1.868.248



938.914



1.125.739



1.379.629



1.130.530



1.312.564



1.667.052


			3.776.766



4.406.227



5.350.419



4.122.970



5.098.635



6.137.245



3.084.359



3.698.083



4.532.120



3.713.820



4.311.809



5.476.311








AC.14000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤1,8 TẤN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤1,8T


Chiều dài cọc ≤24m



Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.14111



AC.14112



AC.14113



AC.14114



AC.14121



AC.14122



AC.14123



AC.14124



AC.14211



AC.14212



AC.14213



AC.14214



AC.14221



AC.14222



AC.14223



AC.14224


			- Cọc 20x20 (cm)



- Cọc 25x25 (cm)



- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)


Đất cấp II



- Cọc 20x20 (cm)



- Cọc 25x25 (cm)



- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)


Chiều dài cọc >24m


Đất cấp I



- Cọc 20x20 (cm)



- Cọc 25x25 (cm)



- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)


Đất cấp II



- Cọc 20x20 (cm)



- Cọc 25x25 (cm)



- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)


			100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m


			8.827.362



13.790.113



19.861.564



27.031.155



8.827.362



13.790.113



19.861.564



27.031.155



8.827.362



13.790.113



19.861.564



27.031.155



8.827.362



13.790.113



19.861.564



27.031.155


			914.963



1.096.997



1.350.887



1.647.891



1.096.997



1.317.355



1.595.197



1.988.008



881.430



977.238



1.197.595



1.379.629



1.063.464



1.231.128



1.499.389



1.844.296


			3.777.515



4.529.062



5.577.274



6.803.483



4.529.062



5.438.830



6.585.929



8.168.134



3.639.072



4.034.623



4.944.391



5.695.939



4.390.620



5.082.835



6.190.378



7.614.363








AC.15000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤2,5TẤN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤2,5T


Chiều dài cọc ≤24m


Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.15111



AC.15112



AC.15113



AC.15114



AC.15121



AC.15122



AC.15123



AC.15124



AC.15211



AC.15212



AC.15213



AC.15214



AC.15221



AC.15222



AC.15223



AC.15224


			- Cọc 25x25 (cm)



- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)



- Cọc 40x40 (cm)


Đất cấp II



- Cọc 25x25 (cm)



- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)



- Cọc 40x40 (cm)


Chiều dài cọc >24m 


Đất cấp I



- Cọc 25x25 (cm)



- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)



- Cọc 40x40 (cm)


Đất cấp II



- Cọc 25x25 (cm)



- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)



- Cọc 40x40 (cm)


			100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m


			13.790.113



19.861.564



27.031.155



35.309.446



13.790.113



19.861.564



27.031.155



35.309.446



13.790.113



19.861.564



27.031.155



35.309.446



13.790.113



19.861.564



27.031.155



35.309.446


			1.053.884



1.226.337



1.422.743



1.753.279



1.173.643



1.489.808



1.724.537



2.122.138



958.076



1.111.368



1.264.660



1.552.083



1.149.691



1.264.660



1.513.760



1.734.118


			4.960.796



5.704.915



6.622.663



8.185.313



5.332.856



6.548.251



8.061.294



9.351.100



4.911.188



5.580.896



6.548.251



8.036.490



5.258.444



6.325.015



7.838.058



8.979.041








AC.16000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY


( BÚA MÁY, TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤3,5TẤN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤3,5T



Chiều dài cọc ≤24m



Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.16111



AC.16112



AC.16113



AC.16121



AC.16122



AC.16123



AC.16211


AC.16212



AC.16213



AC.16221



AC.16222



AC.16223


			- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)



- Cọc 40x40 (cm)


Đất cấp II



- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)



- Cọc 40x40 (cm)


Chiều dài cọc >24m


Đất cấp I



- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)



- Cọc 40x40 (cm)


Đất cấp II



- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)



- Cọc 40x40 (cm)


			100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m


			19.861.564



27.031.155



35.309.446



19.861.564



27.031.155



35.309.446



19.861.564



27.031.155



35.309.446



19.861.564



27.031.155



35.309.446


			1.120.949



1.317.355



1.580.825



1.317.355



1.508.970



1.724.537



943.705



1.096.997



1.346.097



1.144.901



1.341.306



1.619.148


			5.667.902



6.612.551



7.918.392



6.890.390



7.918.392



9.502.070



5.473.415



6.362.497



7.807.256



6.640.335



7.779.473



9.335.367








( BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤ 4,5T


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 4,5T, kích thước cọc 45x45cm


Chiều dài cọc ≤ 24m


			


			


			


			





			AC.16314



AC.16324



AC.16414



AC.16424


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



Chiều dài cọc > 24m



- Đất cấp I



- Đất cấp II


			100m



100m



100m



100m


			44.685.878



44.685.878



44.685.878



44.685.878


			1.535.317



2.014.355


1.384.420



1.822.740


			13.482.550



17.685.144



13.385.354



17.601.833








AC.17000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC, TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤1,8T


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc có trọng lượng đầu búa ≤1,8T


Chiều dài cọc ≤24m


			


			


			


			





			AC.17111



AC.17112



AC.17113



AC.17211



AC.17212



AC.17213


			- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)



- Cọc 40x40 (cm)



Chiều dài cọc >24m


- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)



- Cọc 40x40 (cm)


			100m



100m



100m



100m



100m



100m


			19.959.404



27.164.314



35.483.385



19.959.404



27.164.314



35.483.385


			1.468.251



1.628.729



1.861.063



1.209.571



1.453.880



1.691.004


			19.732.632



21.936.203



25.074.383



18.870.454



21.041.077



23.935.239








AC.18000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC, TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤2,5TẤN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc có trọng lượng đầu búa ≤2,5T


Chiều dài cọc ≤24m


			


			


			


			





			AC.18111



AC.18112



AC.18113



AC.18211



AC.18212



AC.18213


			- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)



- Cọc 40x40 (cm)



Chiều dài cọc >24m


- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)



- Cọc 40x40 (cm)


			100m



100m



100m



100m



100m



100m


			19.959.404



27.164.314



35.483.385



19.959.404



27.164.314



35.483.385


			1.437.114



1.556.874



1.803.578



1.061.069



1.197.595



1.602.382


			18.207.895



20.422.419



24.766.760



16.842.728



17.263.978



19.057.253








AC.19000 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC, TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤3,5TẤN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc có trọng lượng đầu búa ≤3,5T


Chiều dài cọc ≤24m


			


			


			


			





			AC.19111



AC.19112



AC.19113



AC.19211



AC.19212



AC.19213


			- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)



- Cọc 40x40 (cm)



Chiều dài cọc >24m


- Cọc 30x30 (cm)



- Cọc 35x35 (cm)



- Cọc 40x40 (cm)


			100m



100m



100m



100m



100m



100m


			19.959.404



27.164.314



35.483.385



19.959.404



27.164.314



35.483.385


			1.034.722



1.216.757



1.377.234



656.282



1.125.739



1.331.726


			16.957.364



19.576.901



22.102.883



15.834.704



17.219.539



19.016.412








AC.19300 ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤ 4,5TẤN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc có trọng lượng đầu búa ≤4,5T, kích thước cọc 45x45cm


			


			


			


			





			AC.19314



AC.19414


			- Chiều dài cọc ≤24m



- Chiều dài cọc >24m


			100m



100m


			44.685.878



44.685.878


			1.252.684



1.207.176


			18.740.097



16.152.962








AC.21000 ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC HOẶC BÚA RUNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc BTCT, đóng trên cạn


			


			


			


			





			AC.21111


			- Đường kính cọc ≤550mm


			100m


			73.746.867


			2.040.702


			18.279.381





			AC.21112


			- Đường kính cọc ≤800mm


			100m


			112.583.347


			2.538.901


			16.700.203





			AC.21113


			- Đường kính cọc ≤1000mm


			100m


			143.673.752


			3.041.891


			19.036.500





			


			Đóng cọc BTCT, đóng dưới nước


			


			


			


			





			AC.21121


			- Đường kính cọc ≤550mm


			100m


			73.746.867


			3.664.641


			36.776.843





			AC.21122


			- Đường kính cọc ≤800mm


			100m


			112.583.347


			4.191.583


			36.507.746





			AC.21123


			- Đường kính cọc ≤1000mm


			100m


			143.673.752


			4.790.380


			42.177.298








AC.21200 ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THỦY LỰC ≤7,5TẤN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc ống BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5T


			


			


			


			





			AC.21211



AC.21212



AC.21213


			- Đường kính cọc ≤600mm



- Đường kính cọc ≤800mm



- Đường kính cọc ≤1000mm


			100m



100m



100m


			81.093.466



112.031.467



142.969.469


			3.378.576



3.533.427



3.716.434


			53.924.212



56.240.338



58.977.580








Ghi chú: Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc (C96) búa thủy lực 7,5T áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối ≤50m.



AC.22000 ĐÓNG CỌC VÁN THÉP, CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong đơn giá.



AC.22100 ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỌC LARSEN) TRÊN MẶT ĐẤT



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc ván thép trên mặt đất



Chiều dài cọc ≤12m


			


			


			


			





			AC.22111



AC.22112



AC.22121



AC.22122


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



Chiều dài cọc >12m



- Đất cấp I



- Đất cấp II


			100m



100m



100m



100m


			132.488.849



132.488.849



132.488.849



132.488.849


			2.466.090



3.153.700



2.248.950



2.877.105


			8.983.027



11.553.642



8.192.069



10.451.950








AC.22200 ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỌC LARSEN) TRÊN MẶT NƯỚC



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc ván thép trên mặt nước



Chiều dài cọc ≤12m


			


			


			


			





			AC.22211



AC.22212



AC.22221



AC.22222


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



Chiều dài cọc >12m



- Đất cấp I



- Đất cấp II


			100m



100m



100m



100m


			132.488.849



132.488.849



132.488.849



132.488.849


			4.006.750



5.234.625



3.799.950



4.746.060


			31.648.063



50.286.302



29.672.280



40.736.674








AC.22300 ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤1,8TẤN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc ống thép trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng búa ≤1,8T


Đóng trên mặt đất


			


			


			


			





			AC.22311



AC.22312



AC.22321



AC.22322


			- Đường kính cọc ≤300mm



- Đường kính cọc ≤500mm



Đóng trên mặt nước


- Đường kính cọc ≤300mm



- Đường kính cọc ≤500mm


			100m



100m



100m



100m


			3.287.348



5.721.650



3.303.622



5.749.975


			920.260



966.790



1.783.650



1.868.955


			5.028.235



5.282.471



15.529.624



16.254.078








AC.22400 ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THỦY LỰC ≤7,5TẤN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thủy lực ≤7,5 tấn


			


			


			


			





			AC.22410



AC.22420



AC.22430


			- Đường kính cọc ≤600mm



- Đường kính cọc ≤800mm



- Đường kính cọc ≤1000mm


			100m



100m



100m


			6.904.451



9.316.350



11.738.601


			2.942.177



3.082.951



3.237.802


			48.185.538



50.291.108



52.607.234








AC.22500 ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) CAO >100 MM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100mm


Đóng trên mặt đất


Chiều dài cọc ≤10m


			


			


			


			





			AC.22511



AC.22512



AC.22521



AC.22522



AC.22611



AC.22612



AC.22621



AC.22622


			- Đất cấp I



- Đất cấp II



Chiều dài cọc >10m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



Đóng trên mặt nước


Chiều dài cọc ≤10m


- Đất cấp I



- Đất cấp II



Chiều dài cọc >10m


- Đất cấp I



- Đất cấp II


			100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m


			15.562.888



15.562.888



15.562.888



15.562.888



15.562.888



15.562.888



15.562.888



15.562.888


			1.147.740



1.209.780



1.623.380



1.737.120



2.657.380



2.931.390



3.916.275



4.167.020


			3.361.678



3.543.391



4.731.499



5.063.005



19.142.017



20.294.564



26.947.907



28.624.340








AC.22700 ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) CAO ≤100 MM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao ≤100mm



Đóng trên cạn


			


			


			


			





			AC.22711



AC.22712



AC.22721



AC.22722


			Đất cấp I


Đất cấp II



Đóng dưới nước



Đất cấp I


Đất cấp II


			100m



100m



100m



100m


			15.562.888



15.562.888



15.562.888



15.562.888


			646.250



775.500



904.750



1.034.000


			3.028.539



3.179.966



24.808.206



26.522.227








AC.23100 NHỔ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG


(không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc)



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nhổ cọc thép hình, cọc thép ống làm tường chắn đất, làm sàn thao tác


			


			


			


			





			AC.23110



AC.23120


			- Trên cạn



- Dưới nước


			100m



100m


			


			687.610



1.473.450


			3.623.225



7.378.138








AC.23200 NHỔ CỌC CỪ LARSEN 3, LARSEN 4 BẰNG BÚA RUNG, CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nhổ cọc ván thép Larsen 3, Larsen 4


			


			


			


			





			AC.23210



AC.23220


			- Trên cạn



- Dưới nước


			100m



100m


			


			1.848.275



2.230.855


			9.124.548



15.118.764








AC.24000 LÀM CỌC CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thi công cọc cát bằng phương pháp ép rung: Chiều dài cọc ≤7m


Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.24111



AC.24112



AC.24121



AC.24122



AC.24211



AC.24212



AC.24221



AC.24222



AC.24311



AC.24312



AC.24321



AC.24322


			Đường kính cọc D330cm


Đường kính cọc D430cm


Đất cấp II


Đường kính cọc D330cm



Đường kính cọc D430cm



Chiều dài cọc ≤12m


Đất cấp I


Đường kính cọc D330cm


Đường kính cọc D430cm


Đất cấp II


Đường kính cọc D330cm



Đường kính cọc D430cm



Chiều dài cọc>12m


Đất cấp I


Đường kính cọc D330cm


Đường kính cọc D430cm


Đất cấp II


Đường kính cọc D330cm



Đường kính cọc D430cm


			100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m


			562.800



982.275



562.800



982.275



562.800



982.275



562.800



982.275



562.800



982.275



562.800



982.275


			1.183.224



2.150.881



1.310.169



2.366.448



1.429.928



2.579.620



1.549.688



2.795.187



1.669.447



3.008.359



1.789.207



3.223.926


			5.486.852



5.852.642



5.852.642



6.415.396



4.952.236



5.261.751



5.261.751



5.768.229



4.445.757



4.727.134



4.727.134



5.318.025








AC.25000 ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			


			


			


			


			


			





			


			Ép trước cọc BTCT


Chiều dài đoạn cọc ≤4m


Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.25111



AC.25112



AC.25113



AC.25121



AC.25122



AC.25123



AC.25211



AC.25212



AC.25213



AC.25221



AC.25222



AC.25223


			- Cọc 15x15cm



- Cọc 20x20cm



- Cọc 25x25cm



Đất cấp II


- Cọc 15x15cm



- Cọc 20x20cm



- Cọc 25x25cm



Chiều dài đoạn cọc >4m


Đất cấp I


- Cọc 15x15cm



- Cọc 20x20cm



- Cọc 25x25cm



Đất cấp II


- Cọc 15x15cm



- Cọc 20x20cm



- Cọc 25x25cm


			100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m


			4.938.304



8.783.877



13.722.181



4.938.304



8.783.877



13.722.181



4.938.304



8.783.877



13.722.181



4.938.304



8.783.877



13.722.181


			1.650.708



2.990.055



3.521.346



1.897.820



3.434.857



4.299.749



1.532.094



2.780.010



3.088.900



1.798.975



3.027.122



3.793.169


			4.651.358



6.740.291



7.937.947



5.347.669



7.742.980



9.692.651



4.317.129



6.266.800



6.963.112



5.069.146



6.823.850



8.494.996








AC.26000 ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ép trước cọc BTCT



Chiều dài đoạn cọc ≤4m



Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.26111



AC.26112



AC.26113



AC.26121



AC.26122



AC.26123



AC.26211



AC.26212



AC.26213



AC.26221



AC.26222



AC.26223


			- Cọc 30x30cm



- Cọc 35x35cm



- Cọc 40x40cm



Đất cấp II



- Cọc 30x30cm



- Cọc 35x35cm



- Cọc 40x40cm



Chiều dài đoạn cọc >4m



Đất cấp I



- Cọc 30x30cm



- Cọc 35x35cm



- Cọc 40x40cm



Đất cấp II



- Cọc 30x30cm



- Cọc 35x35cm



- Cọc 40x40cm


			100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m


			19.763.723



26.897.997



35.135.508



19.763.723



26.897.997



35.135.508



19.763.723



26.897.997



35.135.508



19.763.723



26.897.997



35.135.508


			5.065.796



6.894.425



8.970.166



6.177.800



8.401.808



10.922.350



4.448.016



6.054.244



7.858.162



5.461.175



7.438.071



9.662.079


			11.636.987



15.837.657



21.571.002



14.191.448



19.300.369



25.118.863



10.217.843



13.907.619



18.079.905



12.488.474



16.944.590



22.053.510








AC.27000 ÉP, NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG MÁY ÉP THỦY LỰC



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ép, nhổ cọc cừ LARSEN bằng máy ép thủy lực


			


			


			


			





			AC.27110



AC.27120


			- Nhổ cọc cừ



- Ép cọc cừ


			100m



100m


			


			1.848.275



5.557.750


			4.441.417



6.662.125








Ghi chú: Vật liệu cọc chưa tính trong đơn giá.



AC.28000 ÉP SAU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đào hố, dựng cọc đến độ sâu cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật, neo cọc, ép cọc hoàn chỉnh bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ép sau cọc BTCT



Chiều dài đoạn cọc ≤4m



Đất cấp I


			


			


			


			





			AC.28111



AC.28112



AC.28113



AC.28121



AC.28122



AC.28123



AC.28212



AC.28213



AC.28222



AC.28223


			- Cọc 10x10cm



- Cọc 15x15cm



- Cọc 20x20cm



Đất cấp II



- Cọc 10x10cm



- Cọc 15x15cm



- Cọc 20x20cm



Chiều dài đoạn cọc >4m



Đất cấp I



- Cọc 15x15cm



- Cọc 20x20cm



Đất cấp II



- Cọc 15x15cm



- Cọc 20x20cm


			100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m


			2.195.969



4.938.304



8.783.877



2.195.969



4.938.304



8.783.877



4.938.304



8.783.877



4.938.304



8.783.877


			2.569.965



3.088.900



3.854.947



2.952.988



3.553.471



4.625.937



2.871.441



3.508.990



3.289.061



3.946.379


			1.320.261



1.586.853



1.986.740



1.517.031



1.821.707



2.380.279



1.472.599



1.802.664



1.688.412



2.031.171








AC.29000 CÔNG TÁC NỐI CỌC


AC.29100 NỐI CỌC VÁN THÉP LARSEN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo bản táp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối cọc ván thép Larsen


			


			


			


			





			AC.29111



AC.29121


			- Trên cạn



- Dưới nước


			mối nối


mối nối


			241.546



241.546


			129.250



168.025


			455.602



750.979








AC.29200 NỐI CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc ván thép, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối cọc ống ống thép, cọc thép hình


			


			


			


			





			AC.29211



AC.29221


			Nối cọc thép hình



Nối cọc ống thép


			mối nối


mối nối


			420.896



365.517


			387.750



646.250


			179.952



251.933








AC.29300 NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối cọc bê tông cốt thép


			


			


			


			





			AC.29311



AC.29321



AC.29331



AC.29341



AC.29351


			Nối cọc BTCT 20x20cm


Nối cọc BTCT 25x25cm


Nối cọc BTCT 30x30cm


Nối cọc BTCT 35x35cm


Nối cọc BTCT 40x40cm


			mối nối


mối nối


mối nối


mối nối


mối nối


			211.025



231.720



252.796



479.932



792.375


			74.965



87.890



199.045



209.385



248.160


			35.305



42.366



52.957



63.549



81.201








AC.29400 NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối cọc ống BTCT


			


			


			


			





			AC.29411



AC.29421


			- Đường kính cọc ≤600mm



- Đường kính cọc ≤1000mm


			mối nối


mối nối


			355.055



724.757


			193.875



387.750


			130.628



264.786








Ghi chú: Chi phí thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc.



AC.30000 CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI


Thuyết minh và quy định áp dụng


Công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được tính đơn giá cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan <30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn, từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước <4m, tốc độ dòng chảy <2m/s), mực nước thủy triều lên và xuống chênh lệch <1,5m, chiều sâu khoan ngàm vào đá bằng 1 lần đường kính. Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:



- Trường hợp độ sâu khoan >30m thì từ m thứ 31 trở đi đơn giá được nhân với hệ số 1,015 so với đơn giá tương ứng.



- Khoan ở nơi có dòng chảy >2m/s được nhân với hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, vùng cửa sông được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.



- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, sỏi thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào sỏi được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.



- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu >4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá tương ứng; khoan ở khu vực thủy triều mạnh, chênh lệch mực nước thủy triều lúc nước lên so với lúc nước xuống >1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thủy triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá khoan tương ứng.



- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ >30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá tương ứng.



- Trường hợp chiều sâu khoan ngàm vào sỏi >1 lần đường kính cọc thì cứ 1m khoan sâu thêm vào sỏi được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào sỏi tương ứng.



- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến ≤10cm thì đơn giá khoan vào đất này được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đất tương ứng.



AC.31000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY CÓ ỐNG VÁCH


(Không sử dụng dung dịch khoan)


Thành phần công việc:


Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lí cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AC.31100 KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan tạo lỗ bằng máy khoan KH, ED, Soilmec (hoặc tương tự) vào đất trên cạn



Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.31110



AC.31120



AC.31130



AC.31140



AC.31150


			- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm


			m


m


m


m


m


			40.784



47.549



56.816



69.759



90.498


			266.255



279.180



299.860



328.295



387.750


			674.091



726.755



800.484



937.409



1.137.530








AC.31200 KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan tạo lỗ bằng máy khoan KH, ED, Soilmec (hoặc tương tự) vào đất dưới nước


Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.31210



AC.31220



AC.31230



AC.31240



AC.31250


			- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm


			m


m


m


m


m


			40.784



47.549



56.816



69.759



90.498


			312.785



328.295



351.560



387.750



454.960


			1.158.162



1.237.892



1.373.091



1.591.802



1.945.710








AC.31300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan vào đá trên cạn, bằng máy khoan Bauer hoặc tương tự (momen xoay >200KNm)


Đá cấp I


Đường kính lỗ khoan:


			


			


			


			





			AC.31311



AC.31312



AC.31313



AC.31314



AC.31315



AC.31321



AC.31322



AC.31323



AC.31324



AC.31325



AC.31331



AC.31332



AC.31333



AC.31334



AC.31335



AC.31341



AC.31342



AC.31343



AC.31344



AC.31345


			- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm



Đá cấp II


Đường kính lỗ khoan:


- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm



Đá cấp III


Đường kính lỗ khoan:


- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm



Đá cấp IV


Đường kính lỗ khoan:


- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm


			m


m


m


m


m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m


			81.392



95.779



115.327



142.323



186.660



72.200



84.220



86.286



103.769



111.583



64.182



75.173



89.921



110.720



144.501



57.905



67.566



81.137



99.723



129.814


			697.950



747.065



816.860



915.090



1.101.210



558.360



597.135



607.475



669.515



731.555



465.300



496.320



540.265



602.305



723.800



398.090



423.940



460.130



514.415



615.230


			4.260.714



4.601.572



5.169.667



6.040.746



7.460.985



3.408.572



3.673.683



3.806.238



4.298.588



4.696.254



2.840.477



3.048.778



3.408.572



3.976.667



4.885.618



2.442.810



2.613.239



2.916.223



3.389.634



4.166.032








AC.31400 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan vào đá dưới nước, bằng máy khoan Bauer hoặc tương tự (momen xoay >200KNm)


Đá cấp I


Đường kính lỗ khoan:


			


			


			


			





			AC.31411



AC.31412



AC.31413



AC.31414



AC.31415



AC.31421



AC.31422



AC.31423



AC.31424



AC.31425



AC.31431



AC.31432



AC.31433



AC.31434



AC.31435



AC.31441



AC.31442



AC.31443



AC.31444



AC.31445


			- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm



Đá cấp II


Đường kính lỗ khoan:


- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm



Đá cấp III


Đường kính lỗ khoan:


- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm



Đá cấp IV


Đường kính lỗ khoan:


- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm


			m


m


m


m


m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m


			81.392



95.779



115.327



142.323



186.660



72.200



84.220



86.286



103.769



111.583



64.182



75.173



89.921



110.720



144.501



57.905



67.566



81.137



99.723



129.814


			801.350



858.220



938.355



1.052.095



1.266.650



641.080



685.025



697.950



767.745



840.125



535.095



571.285



620.400



692.780



829.785



457.545



488.565



529.925



589.380



705.705


			6.199.737



6.696.720



7.504.963



8.781.299



10.840.770



4.948.509



5.348.847



5.538.354



6.249.951



6.818.473



4.118.943



4.447.742



4.969.833



5.799.399



7.100.841



3.550.421



3.811.466



4.236.911



4.923.402



6.035.337








AC.32000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN TUẦN HOÀN


(Có sử dụng dung dịch khoan)


Thành phần công việc:


- Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Ghi chú:



- Chi phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng theo các hướng dẫn hiện hành cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.



- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.


AC.32100 KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan KH, ED, Soilmec hoặc tương tự



Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.32110



AC.32120



AC.32130



AC.32140



AC.32150


			- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm


			m


m


m


m


m


			40.784



47.549



56.816



69.759



90.498


			253.330



266.255



286.935



315.370



372.240


			561.247



597.457



660.823



769.452



932.395








AC.32200 KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan ED, Kh, soilmec (hoặc tương tự)



Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.32210



AC.32220



AC.32230



AC.32240



AC.32250


			- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm


			m


m


m


m


m


			40.784



47.549



56.816



69.759



90.498


			292.105



307.615



328.295



361.900



426.525


			1.009.035



1.077.584



1.203.242



1.397.446



1.705.866








AC.32300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan vào đá trên cạn, bằng máy khoan Bauer hoặc tương tự (momen xoay >200KNm)


Đá cấp I



Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.32311



AC.32312



AC.32313



AC.32314



AC.32315



AC.32321



AC.32322



AC.32323



AC.32324



AC.32325



AC.32331



AC.32332



AC.32333



AC.32334



AC.32335



AC.32341



AC.32342



AC.32343



AC.32344



AC.32345


			- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm



Đá cấp II


Đường kính lỗ khoan



- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm



Đá cấp III


Đường kính lỗ khoan



- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm



Đá cấp IV


Đường kính lỗ khoan



- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm


			m


m


m


m


m



m


m


m


m


m



m


m


m


m


m



m


m


m


m


m


			81.392



95.779



115.327



142.323



186.660



72.200



84.220



101.481



124.860



162.922



64.182



75.173



89.921



110.720



144.501



57.905



67.566



81.137



99.723



129.814


			620.400



664.345



726.385



814.275



979.715



496.320



529.925



579.040



646.250



778.085



413.600



442.035



480.810



535.095



643.665



354.145



377.410



408.430



457.545



545.435


			3.491.242



3.770.541



4.224.402



4.957.562



6.109.673



2.875.139



3.108.746



3.468.137



4.061.135



4.995.556



2.321.675



2.513.693



2.792.993



3.264.310



4.014.927



1.990.008



2.147.113



2.391.500



2.775.536



3.403.960








AC.32400 KHOAN VÀ ĐÁ DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan vào đá dưới nước, bằng máy khoan Bauer hoặc tương tự (momen xoay >200KNm)


Đá cấp I


Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.32411



AC.32412



AC.32413



AC.32414



AC.32415



AC.32421



AC.32422



AC.32423



AC.32424



AC.32425



AC.32431



AC.32432



AC.32433



AC.32434



AC.32435



AC.32441



AC.32442



AC.32443



AC.32444



AC.32445


			- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm



Đá cấp II


Đường kính lỗ khoan



- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm



Đá cấp III


Đường kính lỗ khoan



- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm



Đá cấp IV


Đường kính lỗ khoan



- 800mm



- 1000mm



- 1200mm



- 1500mm



- 2000mm


			m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m


			81.392



95.779



115.327



142.323



186.660



72.200



84.220



101.481



124.860



162.922



64.182



75.173



89.921



110.720



144.501



57.905



67.566



81.137



99.723



129.814


			713.460



762.575



832.370



935.770



1.124.475



571.285



610.060



664.345



744.480



894.410



475.640



506.660



550.605



615.230



739.310



408.430



434.280



470.470



524.755



628.155


			5.215.589



5.638.016



6.325.049



7.410.880



9.140.273



4.173.228



4.504.931



5.037.926



5.902.622



7.256.841



3.482.415



3.750.801



4.193.074



4.880.104



5.989.563



2.973.045



3.197.963



3.573.137



4.149.601



5.101.239








AC.32800 BƠM DUNG DỊCH BENTONIT CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bơm dung dịch bentonit


			


			


			


			





			AC.32810



AC.32820


			- Lỗ khoan trên cạn



- Lỗ khoan dưới nước


			m³


m³


			158.108



158.108


			149.930



165.440


			100.695



271.265








AC.32900 BƠM DUNG DỊCH POLYMER CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn dung dịch polymer bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bơm dung dịch polymer chống sụt thành lỗ khoan, thành cọc barrette.


			


			


			


			





			AC.32910



AC.32920


			- Lỗ khoan trên cạn



- Lỗ khoan dưới nước


			m³



m³


			29.471



29.471


			93.060



103.400


			58.169



222.673








AC.33000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan, múc mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào xà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống múc. Công tác sản xuất, xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan chưa tính trong đơn giá.



AC.33100 KHOAN VÀO ĐẤT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan vào đất trên cạn


Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.33111



AC.33112



AC.33113



AC.33211



AC.33212



AC.33213


			- 600mm



- 800mm



- 1000mm



Khoan vào đất dưới nước


Đường kính lỗ khoan



- 600mm



- 800mm



- 1000mm


			m


m


m



m


m


m


			8.358



10.150



11.940



7.833



9.362



10.890


			1.019.204



1.348.615



1.683.657



1.272.597



1.683.657



2.103.164


			1.302.726



1.628.427



1.954.129



3.927.531



4.914.162



6.030.623








AC.33300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan vào đá cấp I


Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.33311



AC.33312



AC.33313



AC.33321



AC.33322



AC.33323



AC.33331



AC.33332



AC.33333



AC.33341



AC.33342



AC.33343


			- 600mm



- 800mm



- 1000mm



Khoan vào đá cấp II


Đường kính lỗ khoan



- 600mm



- 800mm



- 1000mm



Khoan vào đá cấp III


Đường kính lỗ khoan



- 600mm



- 800mm



- 1000mm



Khoan vào đá cấp IV


Đường kính lỗ khoan



- 600mm



- 800mm



- 1000mm


			m


m


m



m


m


m



m


m


m



m


m


m


			173.495



198.805



226.742



164.946



198.136



220.820



161.985



187.295



215.232



156.064



181.374



29.659


			3.609.445



4.811.655



6.013.865



3.426.439



4.577.970



5.721.055



3.257.510



4.341.470



5.425.430



3.094.213



4.090.892



5.112.912


			3.984.569



5.351.203



6.666.411



3.757.061



4.975.656



6.239.437



3.546.692



4.713.862



5.881.030



3.336.326



4.424.025



5.511.724








AC.33400 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan vào đá cấp I



Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.33411



AC.33412



AC.33413



AC.33421



AC.33422



AC.33423



AC.33431



AC.33432



AC.33433



AC.33441



AC.33442



AC.33443


			- 600mm



- 800mm



- 1000mm



Khoan vào đá cấp II



Đường kính lỗ khoan



- 600mm



- 800mm



- 1000mm



Khoan vào đá cấp III



Đường kính lỗ khoan



- 600mm



- 800mm



- 1000mm



Khoan vào đá cấp IV



Đường kính lỗ khoan



- 600mm



- 800mm



- 1000mm


			m


m


m



m



m



m



m



m



m



m



m



m


			173.495



198.805



226.742



164.946



192.883



220.820



161.985



187.295



215.232



156.064



181.374



209.311


			4.150.018



5.518.341



6.897.926



3.941.672



5.242.424



6.551.622



3.744.588



4.977.769



6.222.211



3.555.951



4.727.191



5.906.877


			10.625.282



14.086.865



17.548.447



10.159.393



13.480.786



16.802.180



9.607.263



12.722.687



15.875.850



9.092.873



12.040.067



14.987.258








AC.34000 KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN, DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan vào đất trên cạn


Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.34111



AC.34112



AC.34113



AC.34221



AC.34222



AC.34223


			- 600mm



- 800mm



- 1000mm



Khoan vào đất dưới nước


Đường kính lỗ khoan



- 600mm



- 800mm



- 1000mm


			m



m



m


m



m



m


			59.048



73.443



91.479



60.762



75.627



93.924


			788.334



1.050.174



1.312.014



1.013.573



1.345.799



1.680.842


			1.703.659



2.082.249



2.460.840



2.503.553



3.138.281



3.763.908








AC.34300 KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan vào đá cấp I


Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.34311



AC.34312



AC.34313



AC.34321



AC.34322



AC.34323



AC.34331



AC.34332



AC.34333



AC.34341



AC.34342



AC.34343


			- 600mm



- 800mm



- 1000mm



Khoan vào đá cấp II


Đường kính lỗ khoan



- 600mm



- 800mm



- 1000mm



Khoan vào đá cấp III


Đường kính lỗ khoan



- 600mm



- 800mm



- 1000mm



Khoan vào đá cấp IV


Đường kính lỗ khoan



- 600mm



- 800mm



- 1000mm


			m


m


m



m



m



m



m



m



m



m



m



m


			204.579



228.369



289.766



170.363



190.191



241.395



143.013



170.363



198.912



135.809



156.692



185.001


			3.800.898



5.039.709



6.306.675



3.603.814



4.814.471



6.016.681



3.423.624



4.563.893



5.704.162



3.251.879



4.333.024



5.414.168


			7.193.223



9.464.768



11.736.313



6.814.633



8.991.530



11.357.722



6.436.042



8.612.939



10.695.188



6.152.099



8.234.349



10.127.303








AC.34400 KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan vào đá cấp I


Đường kính lỗ khoan


			


			


			


			





			AC.34411



AC.34412



AC.34413



AC.34421



AC.34422



AC.34423



AC.34431



AC.34432



AC.34433



AC.34441



AC.34442



AC.34443


			- 600mm



- 800mm



- 1000mm



Khoan vào đá cấp II


Đường kính lỗ khoan



- 600mm



- 800mm



- 1000mm



Khoan vào đá cấp III


Đường kính lỗ khoan



- 600mm



- 800mm



- 1000mm



Khoan vào đá cấp IV


Đường kính lỗ khoan



- 600mm



- 800mm



- 1000mm


			m


m


m



m


m


m



m


m


m



m


m


m


			199.039



238.334



293.676



165.538



198.449



244.578



144.972



173.695



201.598



137.759



159.378



187.444


			4.321.762



5.760.472



7.199.182



4.104.970



5.188.930



6.334.830



3.899.440



5.186.114



6.475.604



3.702.356



4.921.459



6.151.824


			11.972.642



15.801.536



19.762.334



11.171.144



14.893.124



18.560.086



10.539.909



13.861.141



17.242.597



9.738.413



12.889.382



16.095.371








AC.34500 LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu qui định (chưa tính chi phí ống vách).



TRÊN MẶT NƯỚC



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước


Đường kính cọc


			


			


			


			





			AC.34511



AC.34512



AC.34513



AC.34514



AC.34515


			- 800mm



- 1000mm



- 1300mm



- 1500mm



- 2000mm


			m


m


m


m


m


			101.716



111.766



118.935



126.548



148.489


			1.046.925



1.233.045



1.602.700



1.907.730



3.949.880


			1.057.665



1.100.810



1.147.451



1.215.864



2.035.391








TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn


Đường kính cọc


			


			


			


			





			AC.34521



AC.34522



AC.34523



AC.34524



AC.34525


			- 800mm



- 1000mm



- 1300mm



- 1500mm



- 2000mm


			m


m


m


m


m


			53.269



61.744



68.739



77.751



100.217


			837.540



987.470



1.282.160



1.527.735



3.158.870


			269.370



277.788



294.624



315.668



357.757








AC.34600 LẮP ĐẶT, THÁO DỠ MÁY KHOAN QJ 250 HOẶC TƯƠNG TỰ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, gia công chế tạo sàn đỗ máy, lắp đặt cố định hệ thống máy khoan, tháo dỡ hệ thống máy khoan để thi công mố hoặc trụ khác theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, thiết bị trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250 hoặc tương tự


			


			


			


			





			AC.34610



AC.34620


			- Trên cạn



- Dưới nước


			lần


lần


			1.437.612



1.437.612


			33.863.500



39.033.500


			11.098.513



24.932.062








AC.35100 ĐÀO TẠO LỖ CỌC, TƯỜNG BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị rãnh đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện rãnh đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



(Đơn giá chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác làm tường dẫn hướng trên miệng hố đào).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette


Kích thước đào


			


			


			


			





			AC.35110



AC.35120



AC.35130



AC.35140



AC.35150



AC.35160



AC.35170



AC.35180


			- 0,5x1,2m



- 0,6x1,2m



- 0,6x1,8m



- 0,8x1,8m



- 0,8x2,8m



- 1,0x2,8m



- 1,2x2,8m



- 1,5x2,8m


			m


m


m


m


m


m


m


m


			


			237.820



292.105



302.445



346.390



511.830



630.740



824.615



1.034.000


			241.036



288.298



302.476



349.739



519.881



628.583



822.357



1.039.761








Ghi chú: Đào tạo lỗ làm cọc, tường bê tông cốt thép thi công theo công nghệ barret được tính đơn giá cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu ≤30m. Trường hợp độ sâu cọc, tường >30m thì từ mét thứ 31 trở đi đơn giá được nhân hệ số 1,015 so với đơn giá tương ứng.



AC.36100 KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG, ĐƯỜNG KÍNH 150-200MM


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.



- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.



- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.



- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan.



- Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào đầu phá để kéo về, kéo ống nhựa HDPE về.



- Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan đặt ngầm ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng, đường kính 150-200mm


			


			


			


			





			AC.36110



AC.36120


			- Trên cạn



- Qua sông


			100m



100m


			943.458



1.591.988


			7.461.022



9.431.858


			17.583.601



24.698.501








Ghi chú:


- Trong đơn giá chưa tính chi phí ống nhựa.



- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính <150mm trên cạn áp dụng theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn.



- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính <150mm qua sông áp dụng theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm qua sông.



AC.36200 KHOAN ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG


AC. 36211 KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN


AC. 36212 KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN


AC. 36221 KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG


AC. 36222 KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.



- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.



- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.



- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 150mm hoặc 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan.



- Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào đầu phá để kéo về, kéo cáp ngầm về.



- Ra cáp tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan ngầm có định hướng


Khoan ngầm trên cạn


			


			


			


			





			AC.36211



AC.36212




AC.36221



AC.36222


			- Đặt 01 sợi cáp ngầm



- Đặt 02 sợi cáp ngầm



Khoan ngầm băng qua sông


- Đặt 01 sợi cáp ngầm



- Đặt 02 sợi cáp ngầm


			100m



100m




100m



100m


			595.556



973.592




969.170



1.625.615


			6.757.152



9.009.536




8.164.892



10.980.372


			15.454.099



17.644.444




22.568.999



24.759.344








AC.41100 LÀM CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị lỗ khoan; khoan và làm nát đất đến độ sâu thiết kế; xoay ngược chiều khoan để rút mũi khoan lên và đồng thời phun bột xi măng và trộn đều đất với xi măng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun khô


			


			


			


			





			AC.41111



AC.41112


			- Hàm lượng xi măng 200kg/m³



- Hàm lượng xi măng 240kg/m³


			m



m


			98.521




118.225


			46.530



46.530


			197.639



197.639








AC.41210 LÀM CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 600MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun ướt


			


			


			


			





			AC.41211



AC.41212


			- Hàm lượng xi măng 200kg/m³



- Hàm lượng xi măng 240kg/m³


			m



m


			98.521



118.225


			51.700



51.700


			268.441



268.441








AC.41220 LÀM CỌC XI MĂNG ĐẤT ĐƯỜNG KÍNH 800MM BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN ƯỚT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn dung dịch vữa xi măng, định vị lỗ khoan, khoan và kết hợp phun vữa xi măng đến độ sâu thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm cọc xi măng đất đường kính 800mm bằng phương pháp phun ướt


			


			


			


			





			AC.41221



AC.41222



AC.41223


			Hàm lượng xi măng 220kg/m³



Hàm lượng xi măng 240kg/m³



Hàm lượng xi măng 260kg/m³


			m



m



m


			196.496



214.359



232.240


			51.700



51.700



51.700


			230.892



230.892



230.892








CHƯƠNG IV


CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG
CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG BỘ


AD.11000 LÀM MÓNG ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Rải đá, chèn và lu lèn, hoàn thiện lớp móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AD.11100 LÀM MÓNG ĐÁ BA, ĐÁ HỘC



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm móng đường đá ba, đá hộc



Chiều dày lớp móng đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.11110



AD.11120


			- ≤20cm



- >20cm


			m³


m³


			222.600



222.600


			141.144



123.501


			8.574



7.716








AD.11200 LÀM MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lí các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K ≥0,95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AD.11210 LÀM MÓNG LỚP DƯỚI



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới


			


			


			


			





			AD.11211



AD.11212


			- Đường mở rộng



- Đường làm mới


			100m³



100m³


			50.504.714



50.504.714


			1.085.700



1.008.150


			2.894.834



2.457.977








AD.11220 LÀM MÓNG LỚP TRÊN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên


			


			


			


			





			AD.11221



AD.11222


			- Đường mở rộng



- Đường làm mới


			100m³



100m³


			51.640.714



51.640.714


			1.189.100



1.137.400


			2.876.072



2.415.900








AD.12000 LÀM LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG


Thành phần công việc:


Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AD.12100 LÀM LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng



Trạm trộn 20 ÷ 25 m³/h


			


			


			


			





			AD.12111



AD.12112



AD.12121



AD.12122



AD.12131



AD.12132


			- Cát vàng gia cố 6% XM



- Cát vàng gia cố 8% XM



Trạm trộn 30 m³/h



- Cát vàng gia cố 6% XM



- Cát vàng gia cố 8% XM



Trạm trộn 50 m³/h



- Cát vàng gia cố 6% XM



- Cát vàng gia cố 8% XM


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			22.221.333



27.644.023



22.221.333



27.644.023



22.221.333



27.644.023


			7.496.500



7.755.000



7.496.500



7.755.000



7.496.500



7.755.000


			6.301.000



6.301.000



6.627.335



6.627.335



6.253.400



6.253.400








AD.12200 LÀM LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng


Trạm trộn 20 ÷ 25 m³/h


			


			


			


			





			AD.12211



AD.12212



AD.12221



AD.12222



AD.12231



AD.12232


			- Cát vàng gia cố 6% XM



- Cát vàng gia cố 8% XM



Trạm trộn 30 m³/h


- Cát vàng gia cố 6% XM



- Cát vàng gia cố 8% XM



Trạm trộn 50 m³/h


- Cát vàng gia cố 6% XM



- Cát vàng gia cố 8% XM


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			20.468.680



25.101.237



20.468.680



25.101.237



20.468.680



25.101.237


			7.496.500



7.755.000



7.496.500



7.755.000



7.496.500



7.755.000


			6.301.000



6.301.000



6.627.335



6.627.335



6.253.400



6.253.400








AD.12300 LÀM LỚP MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng, tỷ lệ xi măng 5%


			


			


			


			





			AD.12310



AD.12320



AD.12330


			- Trạm trộn 22-25m³/h



- Trạm trộn 30m³/h



- Trạm trộn 50m³/h


			100m³



100m³



100m³


			63.080.250



63.080.250



63.080.250


			7.504.255



7.504.255



7.504.255


			3.905.345



4.378.534



4.010.098








AD.20000 LÀM MẶT ĐƯỜNG


AD.21100 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM


Thành phần công việc:


Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi trong 30m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm mặt đường đá dăm nước



Lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.21111



AD.21112



AD.21113



AD.21114



AD.21115



AD.21121



AD.21122



AD.21123



AD.21124



AD.21125


			- 8cm



- 10cm



- 12cm



- 14cm



- 15cm



Lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép



- 8cm



- 10cm



- 12cm



- 14cm



- 15cm


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²




100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			3.493.687



4.344.045



5.173.472



6.039.716



6.459.057




2.974.404



3.715.188



4.458.789



5.202.389



5.574.190


			2.357.667



2.526.072



2.646.060



2.759.734



2.827.096




1.151.468



1.290.402



1.380.919



1.473.542



1.519.853


			1.066.275



1.316.794



1.576.933



1.836.026



1.961.285




903.373



1.085.301



1.414.030



1.570.238



1.678.350








Ghi chú: Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.



AD.21200 LÀM MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI


Thành phần công việc:


Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm mặt đường cấp phối



Lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.21211



AD.21212



AD.21213



AD.21214



AD.21215



AD.21216



AD.21217



AD.21218



AD.21221



AD.21222



AD.21223



AD.21224



AD.21225



AD.21226



AD.21227



AD.21228


			- 6cm



- 8cm



- 10cm



- 12cm



- 14cm



- 16cm



- 18cm



- 20cm



Lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép



- 6cm



- 8cm



- 10cm



- 12cm



- 14cm



- 16cm



- 18cm



- 20cm


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²




100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			284.258



358.466



432.935



507.403



581.612



656.080



730.289



804.757




223.146



297.354



371.823



446.291



520.500



594.968



669.177



743.645


			682.787



725.589



770.428



815.268



860.108



904.947



947.749



992.589




403.558



448.397



493.237



538.077



582.917



625.718



670.558



715.398


			635.918



878.908



1.074.849



1.308.220



1.522.354



1.709.721



1.943.093



2.158.271




456.079



627.344



761.177



931.396



1.083.423



1.217.256



1.387.476



1.594.080








Ghi chú: Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.


AD.21300 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA NHŨ TƯƠNG GỐC AXÍT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit


Chiều dày mặt đường


			


			


			


			





			AD.21311



AD.21312



AD.21313



AD.21314


			- 3cm



- 8cm



- 10cm



- 12cm


			100m²



100m²



100m²



100m²


			10.380.834



13.944.561



14.743.319



15.748.896


			2.577.224



3.183.208



4.318.528



4.555.651


			1.028.857



1.226.055



1.388.957



1.766.205








AD.21400 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM KẸP ĐẤT



Thành phần công việc:



Rải đá và đất trộn đá mạt, lu lèn. Tưới nước, bù chèn đá, đất, rải lớp bảo vệ. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Bảo dưỡng mặt đường 1 tháng.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm mặt đường đá dăm kẹp đất



Chiều dày mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.21411



AD.21412



AD.21413



AD.21414



AD.21415



AD.21416


			- 10cm



- 12cm



- 14cm



- 16cm



- 18cm



- 20cm


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			4.356.972



5.398.992



6.667.880



7.367.558



8.289.757



9.210.933


			2.205.380



2.293.595



2.366.373



2.436.945



2.514.133



2.580.295


			900.250



1.080.300



1.260.350



1.440.401



1.620.450



1.800.500








AD.22000 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Quy định áp dụng:


Đơn giá tính cho chiều dày lớp trên cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì được tính nội suy nhưng không được tính lớp hao mòn (bằng đá 0,5x1, đá 0,15 ÷ 0,5, đất cấp phối tự nhiên).



AD.22100 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.22111



AD.22112



AD.22113



AD.22114


			- 10cm



- 14cm



- 16cm



- 18cm


			100m²



100m²



100m²



100m²


			4.418.968



5.997.560



6.791.888



7.567.702


			1.470.988



1.852.519



2.117.165



2.381.810


			551.522



705.538



826.933



937.377








AD.22200 LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.22211



AD.22311


			Làm mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên



Làm mặt đường đá cấp phối Dmax = 4cm


			100m²



100m²


			3.772.472



4.524.170


			1.470.988



771.883


			871.653



354.306








AD.23000 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AD.23100 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Rải thảm mặt đường đá dăm đen, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.23111



AD.23112



AD.23113



AD.23114



AD.23115



AD.23116


			- 3cm



- 4cm



- 5cm



- 6cm



- 7cm



- 8cm


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			1.662.638



2.218.441



2.771.858



3.325.275



3.878.693



4.434.496


			222.310



294.690



369.655



442.035



519.585



591.965


			294.690



331.511



368.890



478.787



515.608



552.986








AD.23210 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT THÔ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô, chiều dày đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.23211



AD.23212



AD.23213



AD.23214



AD.23215


			- 3cm



- 4cm



- 5cm



- 6cm



- 7cm


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			7.636.548



10.189.368



12.731.232



15.273.096



17.814.960


			276.595



369.655



460.130



553.190



646.250


			341.658



388.521



454.802



501.665



548.527








AD.23220 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT TRUNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.23221



AD.23222



AD.23223



AD.23224



AD.23225


			- 3cm



- 4cm



- 5cm



- 6cm



- 7cm


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			8.298.746



11.202.717



14.012.250



16.809.978



19.619.511


			281.765



374.825



470.470



563.530



659.175


			345.006



395.215



463.170



502.223



560.243








AD.23230 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT MỊN



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn, chiều dày đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.23231



AD.23232



AD.23233



AD.23234



AD.23235


			- 3cm



- 4cm



- 5cm



- 6cm



- 7cm


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			10.844.392



14.459.189



18.073.986



21.682.819



25.306.563


			286.935



382.580



478.225



573.870



669.515


			352.258



402.469



472.096



511.706



572.517








Ghi chú: Máy rải nhựa đường 130- 140CV được tính đơn giá cho các loại máy Titan 225, DEMAS 135, DynapsaF 141C, VUNGAN 1800 hoặc các máy tương tự.



AD.23240 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ĐỘ NHÁM CAO, CẤP C, DÀY 2,2CM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải bê tông nhựa độ nhám cao bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.23241


			Rải thảm mặt đường bê tông nhựa độ nhám cao, cấp C, dày 2,2cm


			100m²


			13.025.553


			213.976


			456.037








AD.23250 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI


Thành phần công việc:


Chỉnh sửa, lu lèn (nếu cần) bề mặt lớp móng hoặc mặt đường, vệ sinh bề mặt, tưới nước bề mặt cần rải, rải vật liệu bằng thủ công, tưới nước và lu lèn mặt đường, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt (loại CA 9,5) bằng thủ công kết hợp cơ giới, chiều dày mặt đường đã lèn ép


			


			


			


			





			AD.23251



AD.23252



AD.23253



AD.23254


			- 1,5cm



- 2,0cm



- 3,0cm



- 4,0cm


			100m²



100m²



100m²



100m²


			6.088.609



8.035.824



11.930.254



15.086.792


			268.840



284.350



315.370



330.880


			23.807



25.449



25.449



25.449








AD.23260 RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG CARBONCOR ASPHALT (LOẠI CA 9,5) BẰNG PHƯƠNG PHÁP CƠ GIỚI


Thành phần công việc:


Chỉnh sửa, lu lèn (nếu cần) bề mặt lớp móng hoặc mặt đường, vệ sinh bề mặt, tưới nước bề mặt cần rải, rải vật liệu bằng máy rải, tưới nước và lu lèn mặt đường, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Rải thảm mặt đường Carboncor Asphalt (loại CA 9,5) bằng cơ giới, chiều dày mặt đường đã lén ép


			


			


			


			





			AD.23261



AD.23262



AD.23263



AD.23264


			- 1,5cm



- 2,0cm



- 3,0cm



- 4,0cm


			100m²



100m²



100m²



100m²


			6.088.609



8.035.824



11.930.254



15.086.792


			129.250



139.590



149.930



160.270


			107.491



125.869



142.606



164.922








AD.24100 LÀM MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm mặt đường láng nhựa


			


			


			


			





			AD.24111


			Láng 1 lớp dày 1,5cm, tiêu chuẩn nhựa 1,8 kg/m²


			100m²


			3.621.430


			862.268


			768.020





			AD.24121


			Láng 2 lớp dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0 kg/m²


			100m²


			5.884.470


			1.005.980


			909.620





			AD.24131


			Láng 3 lớp dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m²


			100m²


			8.771.830


			1.724.537


			1.059.796





			AD.24141


			Láng 3 lớp dày 4,5cm, tiêu chuẩn nhựa 5,5 kg/m²


			100m²


			10.576.355


			2.011.960


			1.208.585








AD.24200 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AD.24210 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu. Lượng nhựa


			


			


			


			





			AD.24211



AD.24212



AD.24213



AD.24214


			- 0,5kg/m²



- 0,8kg/m²



- 1,0kg/m²



- 1,5kg/m²


			100m²



100m²



100m²



100m²


			658.102



1.206.973



1.508.785



2.166.859


			75.209



75.209



75.209



75.209


			366.487



366.487



366.487



366.487








AD.24220 TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG GỐC AXIT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axit. Lượng nhũ tương


			


			


			


			





			AD.24221



AD.24222



AD.24223



AD.24224


			- 0,5kg/m²



- 0,8kg/m²



- 1,0kg/m²



- 1,5kg/m²


			100m²



100m²



100m²



100m²


			915.530



1.464.848



1.831.060



2.746.590


			64.670



64.670



64.670



64.670


			255.553



255.553



255.553



255.553








AD.25100 CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cày xới mặt đường cũ, lu lèn mặt đường cũ sau cày phá


			


			


			


			





			AD.25111


			Cày xới mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa


			100m²


			 


			35.928


			139.498





			AD.25112


			Cày xới mặt đường bê tông nhựa


			100m²


			


			68.502


			167.397





			AD.25121


			Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá


			100m²


			


			287.423


			1.030.982








AD.25200 LÀM RÃNH XƯƠNG CÁ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm rãnh xương cá


			


			


			


			





			AD.25211



AD.25221


			- Chiều dài rãnh ≤2m



- Chiều dài rãnh >2m


			m³


m³


			357.717



357.717


			410.201



310.959


			








AD.26000 SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140- 160oC, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazut, phun dầu mazut vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây truyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Chi phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục đơn giá cấp phối vật liệu để xác định.



- Cấp phối đá dăm đen tỷ lệ nhựa 4,5%



- Bê tông nhựa hạt thô tỷ lệ phối hợp đá 55%, cát 45%, tỷ lệ nhựa 5%



- Bê tông nhựa hạt trung tỷ lệ phối hợp đá 50%, cát 50%, tỷ lệ nhựa 5,5%.



- Bê tông nhựa hạt mịn tỷ lệ phối hợp đá 45%, cát 45%, bột đá 10%, tỷ lệ nhựa 60%



AD.26100 SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN ≤25T/H


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa trạm trộn 20-25 tấn/h


			


			


			


			





			AD.26111



AD.26121



AD.26122



AD.26123


			- Đá dăm đen



- Bê tông nhựa hạt thô



- Bê tông nhựa hạt trung



- Bê tông nhựa hạt mịn


			100tấn



100tấn



100tấn



100tấn


			99.287.466



96.198.790



101.818.330



131.347.813


			2.407.235



2.533.932



2.914.022



3.066.058


			6.862.795



6.862.795



6.862.795



6.862.795








AD.26200 SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 50-60 T/H



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50-60T/h


			


			


			


			





			AD.26211



AD.26221



AD.26222



AD.26223


			- Đá dăm đen



- Bê tông nhựa hạt thô



- Bê tông nhựa hạt trung



- Bê tông nhựa hạt mịn


			100tấn



100tấn



100tấn



100tấn


			99.287.466



96.198.790



101.818.330



131.347.813


			1.283.859



1.351.430



1.419.002



1.486.573


			7.002.711



7.002.711



7.002.711



7.002.711








AD.26300 SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 80 T/H



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h


			


			


			


			





			AD.26311



AD.26321



AD.26322



AD.26323


			- Đá dăm đen



- Bê tông nhựa hạt thô



- Bê tông nhựa hạt trung



- Bê tông nhựa hạt mịn


			100tấn



100tấn



100tấn



100tấn


			99.287.466



96.198.790



101.818.330



131.347.813


			1.055.805



1.098.037



1.140.269



1.182.502


			6.345.531



6.345.531



6.345.531



6.345.531








Ghi chú: Các vật tư dầu diezel, dầu mazut, dầu bảo ôn đã đưa vào chi phí vật liệu để sản xuất 100 tấn bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn chi phí điện năng cho một ca máy làm việc.



AD.26400 SẢN XUẤT BÊ TÔNG NHỰA POLYME CẤP C BẰNG TRẠM TRỘN 80 TẤN/H


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 160- 180oC, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazut, phun dầu mazut vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế. Sản xuất bê tông nhựa trên dây truyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.26411


			Sản xuất bê tông nhựa polyme cấp C bằng trạm trộn 80 tấn/h


			100tấn


			204.588.182


			1.140.269


			6.345.531








Ghi chú: Các vật tư dầu diezen, dầu mazut, dầu bảo ôn đã đưa vào chi phí vật liệu để sản xuất 100 tấn bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn chi phí điện năng cho một ca máy làm việc.



AD.27100 VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ


Cự ly vận chuyển 0,5km


			


			


			


			





			AD.27111



AD.27112



AD.27113



AD.27121



AD.27122



AD.27123



AD.27131



AD.27132



AD.27133



AD.27141



AD.27142



AD.27143



AD.27151



AD.27152



AD.27153



AD.27161



AD.27162



AD.27163



AD.27171



AD.27172



AD.27173


			- Ô tô tự đổ 5 tấn



- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



Cự ly vận chuyển 1,0km


- Ô tô tự đổ 5 tấn



- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



Cự ly vận chuyển 1,5km


- Ô tô tự đổ 5 tấn



- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



Cự ly vận chuyển 2,0km


- Ô tô tự đổ 5 tấn



- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



Cự ly vận chuyển 3,0km


- Ô tô tự đổ 5 tấn



- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



Cự ly vận chuyển 4,0km


- Ô tô tự đổ 5 tấn



- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



Vận chuyển 1km tiếp theo


- Ô tô tự đổ 5 tấn



- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn


			100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn


			


			


			2.204.848



1.932.723



1.846.974



2.974.794



2.669.660



2.360.022



3.488.092



3.017.272



2.719.156



4.001.390



3.364.884



3.078.290



4.852.998



3.934.968



3.659.745



5.704.606



4.505.052



4.241.199



769.947



639.606



444.642








AD.27200 VẬN CHUYỂN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ


Cự ly vận chuyển 1,0km


			


			


			


			





			AD.27211



AD.27212



AD.27213



AD.27221



AD.27222



AD.27223



AD.27231



AD.27232



AD.27233



AD.27241



AD.27242



AD.27243



AD.27251



AD.27252



AD.27253


			- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



- Ô tô tự đổ 12 tấn



Cự ly vận chuyển 2,0km


- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



- Ô tô tự đổ 12 tấn



Cự ly vận chuyển 3,0km


- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



- Ô tô tự đổ 12 tấn



Cự ly vận chuyển 4,0km


- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



- Ô tô tự đổ 12 tấn



Vận chuyển 1km tiếp theo


- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn



100tấn


			


			


			3.072.890



2.702.054



2.577.416



3.865.445



3.540.033



3.384.088



4.518.956



4.206.996



4.013.686



5.186.371



4.873.959



4.643.283



723.033



495.947



491.873








AD.27300 VẬN CHUYỂN CẤP PHỐI ĐÁ DĂM GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển cấp phối đá dăm gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ



Cự ly vận chuyển 1km


			


			


			


			





			AD.27311



AD.27312



AD.27313



AD.27321



AD.27322



AD.27323



AD.27331



AD.27332



AD.27333



AD.27341



AD.27342



AD.27343



AD.27351



AD.27352



AD.27353


			- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



- Ô tô tự đổ 12 tấn



Cự ly vận chuyển 2km



- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



- Ô tô tự đổ 12 tấn



Cự ly vận chuyển 3km



- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



- Ô tô tự đổ 12 tấn



Cự ly vận chuyển 4km



- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



- Ô tô tự đổ 12 tấn



Cự ly vận chuyển 1km tiếp theo



- Ô tô tự đổ 7 tấn



- Ô tô tự đổ 10 tấn



- Ô tô tự đổ 12 tấn


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³




100m³



100m³



100m³


			


			


			4.840.149



4.256.591



4.058.938



6.088.772



5.575.125



5.329.939



7.117.703



6.626.874



6.321.555



8.168.882



7.676.913



7.313.171




1.138.777



781.544



775.192








AD.30000 CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ


Thành phần công việc:


Đơn giá cọc tiêu, biển báo được xây dựng căn cứ định hình kết cấu cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ bê tông cốt thép lắp ghép.



AD.31100 LÀM CỌC TIÊU BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Sàng cát, rửa sỏi đá, chặt, uốn, buộc cốt thép, sản xuất tháo dỡ ván khuôn, trộn, đầm bê tông, sơn bảng, sơn cột, đào lỗ, chôn cột, lắp bảng (chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm cọc tiêu bê tông cốt thép


			


			


			


			





			AD.31111



AD.31121


			Làm cọc tiêu BTCT



Làm cột km bê tông


			cái


cái


			40.146



169.721


			35.185



343.053


			








AD.31200 LÀM BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP HÌNH CHỮ NHẬT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo


			


			


			


			





			AD.31211



AD.31221



AD.31231



AD.31241


			- 0,6x1,0m



- 1,0x1,2m



- 1,0x1,6m



- 0,6x0,6m - 0,5x0,7m


			cái


cái


cái



cái


			73.906



139.295



188.146



49.612


			101.157



197.915



266.086



63.773


			








AD.31300 LÀM CỘT ĐỠ BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đồng/cột


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép


Loại cột dài


			


			


			


			





			AD.31311



AD.31321



AD.31331


			- 2,7m



- 2,8 ÷ 3,0m



- 3,1 ÷ 3,8m


			cột


cột



cột


			182.429



189.441



201.901


			158.332



164.930



178.124


			








Ghi chú:


- Cột dài 2,7m dùng cho biển chữ nhật 0,40mx1,2m và 0,40mx0,7m.



- Cột dài 2,7-3,0 dùng cho biển tròn, biển tam giác, biển chữ nhật 0,6mx1,6m, 0,5mx0,7m, biển vuông 0,6mx0,6m.



- Cột dài 3,1m-3,3m dùng cho biển 1m x 1,2m, 1mx1,6m, 0,5x0,6m.



- Bu lông M20x180 dùng cho biển 0,4mx0,70m chỉ cần 1 cái, các loại biển khác 2 cái.



AD.32100 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG


Thành phần công việc:


Lấy dấu cắt sắt thành trụ, khoan lỗ, chụp đầu nắp bằng nắp chụp nhựa (đối với ống sắt tròn), cạo rỉ, sơn 3 nước, 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu. Đào đất để chôn trụ. Đổ bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Trồng trụ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện ra công trường bằng ô tô 7T trong phạm vi 10km.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông


			


			


			


			





			AD.32111



AD.32121



AD.32131


			- Sắt L50x50x5



- Sắt ống Ø60



- Sắt ống Ø80


			cái


cái


cái


			271.503



234.514



302.327


			241.204



231.927



275.993


			56.308



62.829



76.067








AD.32200 LÀM BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm biển báo bê tông cốt thép


Loại biển báo chữ nhật, kích thước


			


			


			


			





			AD.32211


			- 0,4x0,7m - 0,5x0,6m


			cái


			52.942


			81.365


			 





			AD.32212


			- 0,4x1,2m


			cái


			66.054


			50.578


			





			


			Loại biển báo tròn, kích thước


			


			 


			 


			





			AD.32221


			- Ø 0,7m


			cái


			46.441


			63.773


			





			


			Loại biển báo tam giác, kích thước


			


			 


			 


			





			AD.32231


			- 0,7x0,7x0,7m


			cái


			30.681


			39.583


			








AD.32300 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đo lấy dấu, gò tôn, cắt thành bảng, cạo rỉ, sơn 3 nước: 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu, vẽ hình 3 nước sơn.



- Lắp biển báo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Bốc dỡ, vận chuyển bảng ra công trường bằng ôtô 2,5T trong phạm vi 30km.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp đặt bảng tên đường


			


			


			


			





			AD.32311



AD.32321



AD.32322


			- 0,3x0,5m



Sản xuất, lắp đặt bảng lưu thông



- Loại tròn



- Loại vuông, tam giác, chữ nhật


			bảng



m²


m²


			50.497



421.877



322.582


			84.408



574.890



568.046


			16.754



16.754



16.754








AD.32400 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BIỂN BÁO PHẢN QUANG


Thành phần công việc:


Gò tôn, lấy dấu, cắt thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in. Vẽ khuôn mẫu, tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng. Lắp đặt, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang


			


			


			


			





			AD.32411



AD.32421



AD.32431



AD.32441


			- Biển vuông 60x60cm



- Biển tròn Ø70, bát giác cạnh 25cm



- Biển tam giác cạnh 70cm



- Biển chữ nhật 30x50cm


			cái


cái




cái


cái


			239.350



306.067



160.638



97.754


			338.543



355.841



308.890



229.814


			17.452



17.452



17.452



17.452








AD.33100 GẮN VIÊN PHẢN QUANG


Thành phần công việc:


- Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.


- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng xe ôtô 2,5T.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gắn viên phản quang


			


			


			


			





			AD.33110



AD.33120


			Gắn viên phản quang trên mặt bê tông



Gắn viên phản quang trên mặt đường nhựa


			viên



viên


			86.626



71.781


			17.245



16.527


			10.131



10.131








AD.34100 LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt dải phân cách


			


			


			


			





			AD.34110



AD.34120



AD.34130


			Lắp đặt dải phân cách cứng



Lắp đặt dải phân cách mềm



Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng


			cái


cái



m


			74.854



244.740



503.829


			21.973



14.993



16.803


			








AD.40000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1.500m.



- Đặt đường, giật nâng đường các đợt.



- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga.



ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M


AD.41000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M


AD.41100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M TÀ VẸT GỖ, RAY P43, P38



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m tà vẹt gỗ



Ray P43 (12,5m)


			


			


			


			





			AD.41111



AD.41112



AD.41121



AD.41122


			- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m



Ray P38 (12,5m)



- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m


			1000m



1000m



1000m



1000m


			2.290.717.778



2.231.374.076



2.174.182.802



2.114.839.100


			218.500.956



206.233.910



225.548.103



213.272.610


			








AD.41200 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M TÀ VẸT GỖ KHÔNG ĐỆM SẮT, RAY P33-30, RAY P26-25-24


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m tà vẹt gỗ không đệm sắt


Ray P33-30 (12m)


			


			


			


			





			AD.41211



AD.41212



AD.41221



AD.41222


			- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m



Ray P26-25-24 (10m)


- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m


			1000m



1000m



1000m



1000m


			1.545.831.664



1.512.812.730



1.449.123.106



1.409.903.604


			200.377.712



187.482.813



199.786.461



185.962.454


			








AD.41200 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M TÀ VẸT GỖ KHÔNG ĐỆM SẮT, RAY P26-25-24



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m tà vẹt gỗ không đệm sắt



Ray P26-25-24 dài 9,58m


			


			


			


			





			AD.41231



AD.41232



AD.41241



AD.41242


			- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m



Ray P26-25-24 dài 8,00m



- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m


			1000m



1000m



1000m



1000m


			1.443.252.021



1.403.160.401



1.503.316.816



1.454.352.251


			198.547.650



182.302.330



207.444.566



194.239.965


			








AD.41300 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M TÀ VẸT GỖ KHÔNG ĐỆM SẮT, RAY P26-25-24


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m tà vẹt sắt


Ray P26-25-24 dài 10,0m


			


			


			


			





			AD.41311


			- Độ cong R ≤500m


			1000m


			2.219.212.313


			145.166.149


			





			AD.41312


			- Độ cong R >500m


			1000m


			2.109.181.464


			126.443.207


			





			


			Ray P26-25-24 dài 9,58m


			


			 


			 


			





			AD.41321


			- Độ cong R ≤500m


			1000m


			2.204.282.177


			144.800.136


			





			AD.41322


			- Độ cong R >500m


			1000m


			2.109.896.949


			124.894.693


			





			


			Ray P26-25-24 dài 8,00m


			


			 


			 


			





			AD.41331


			- Độ cong R ≤500m


			1000m


			2.284.591.195


			152.204.849


			





			AD.41332


			- Độ cong R >500m


			1000m


			2.170.776.352


			129.202.377


			








AD.41400 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M TÀ VẸT BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m tà vẹt bê tông


Ray P43 dài 12,5m


			


			


			


			





			AD.41411



AD.41412



AD.41421



AD.41422


			- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m



Ray P38 dài 12,5m


- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m


			1000m



1000m



1000m



1000m


			1.822.715.199



1.789.876.808



1.706.180.223



1.673.341.832


			366.434.722



353.230.121



362.127.038



346.670.052


			








AD.42000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT TRONG GA KHỔ 1,00m


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m


Tà vẹt gỗ đệm sắt


			


			


			


			





			AD.42111


			- Ray P43-33 dài 12,5m


			1000m


			2.244.886.200


			185.061.500


			





			


			Tà vẹt gỗ không đệm sắt


			


			 


			 


			





			AD.42211


			- Ray P33-30 dài 12,5m


			1000m


			1.421.228.065


			162.030.874


			





			AD.42221


			- Ray P26-25-24 dài 10,0m


			1000m


			1.300.205.460


			152.824.254


			





			AD.42222


			- Ray P26-25-24 dài 9,58m


			1000m


			1.287.939.910


			151.303.895


			





			AD.42223


			- Ray P26-25-24 dài 8,00m


			1000m


			1.317.214.004


			155.893.128


			





			


			Tà vẹt sắt


			


			 


			 


			





			AD.42311


			- Ray P26-25-24 dài 10,0m


			1000m


			2.140.060.322


			114.758.965


			





			AD.42312


			- Ray P26-25-24 dài 9,58m


			1000m


			2.109.896.949


			113.548.308


			





			AD.42313


			- Ray P26-25-24 dài 8,0m


			1000m


			2.170.776.352


			116.983.194


			





			


			Tà vẹt bê tông


			


			 


			 


			





			AD.42411


			- Ray P43, dài 12,5m


			1000m


			1.792.902.551


			351.062.201


			





			AD.42412


			- Ray P38, dài 12,5m


			1000m


			1.676.367.575


			347.683.625


			








AD.43000 ĐẶT ĐƯỜNG ĐÓN TIỄN KHỔ 1,00M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đặt đường đón tiễn khổ 1,00m


Tà vẹt gỗ đệm sắt


			


			


			


			





			AD.43111


			- Ray P43-38 dài 12,5m


			1000m


			2.244.886.200


			185.061.500


			 





			


			Tà vẹt gỗ không đệm sắt


			


			 


			 


			





			AD.43211


			- Ray P43-38 dài 12,0m


			1000m


			1.722.762.264


			147.305.914


			





			AD.43221


			- Ray P26-25-24 dài 10,0m


			1000m


			1.262.085.287


			139.535.189


			





			AD.43222


			- Ray P26-25-24 dài 9,58m


			1000m


			1.248.226.250


			145.137.994


			





			AD.43223


			- Ray P26-25-24 dài 8,0m


			1000m


			1.236.850.103


			142.998.229


			





			


			Tà vẹt sắt


			


			 


			 


			





			AD.43311


			- Ray P26-25-24 dài 10,0m


			1000m


			2.048.331.259


			107.720.265


			





			AD.43312


			- Ray P26-25-24 dài 9,58m


			1000m


			2.015.511.972


			105.862.048


			





			AD.43313


			- Ray P26-25-24 dài 8,0m


			1000m


			2.055.268.537


			108.930.921


			





			


			Tà vẹt bê tông


			


			 


			 


			





			AD.43411


			- Ray P43, dài 12,5m


			1000m


			1.792.902.551


			351.062.201


			





			AD.43412


			- Ray P38, dài 12,5m


			1000m


			1.676.367.575


			347.683.625


			








AD.44000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHỔ 1,00M TÀ VẸT GỖ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đặt đường sắt nhánh, tránh tạm khổ 1,00m, tà vẹt sắt


Tà vẹt gỗ đệm sắt


Ray P43-38 dài 12,5m


			


			


			


			





			AD.44111


			- Độ cong R ≤500m


			1000m


			2.128.962.525


			196.098.182


			 





			AD.44112


			- Độ cong R >500m


			1000m


			2.069.344.900


			208.373.675


			





			


			Tà vẹt gỗ không đệm sắt


			


			 


			 


			





			


			Ray P33-30 dài 12,5m


			


			 


			 


			





			AD.44221


			- Độ cong R ≤500m


			1000m


			1.355.973.033


			176.446.132


			





			AD.44222


			- Độ cong R >500m


			1000m


			1.319.443.635


			163.860.936


			





			


			Ray P26-25-24 dài 10m


			


			 


			 


			





			AD.44231


			- Độ cong R ≤500m


			1000m


			1.245.412.940


			182.893.581


			





			AD.44232


			- Độ cong R >500m


			1000m


			1.221.729.191


			167.549.215


			





			


			Ray P26-25-24 dài 9,58m


			


			 


			 


			





			AD.44241


			- Độ cong R ≤500m


			1000m


			1.228.525.496


			180.134.410


			





			AD.44242


			- Độ cong R >500m


			1000m


			1.206.975.261


			164.170.639


			





			


			Ray P26-25-24 dài 8m


			


			 


			 


			





			AD.44251


			- Độ cong R ≤500m


			1000m


			1.248.480.968


			185.343.048


			





			AD.44252


			- Độ cong R >500m


			1000m


			1.218.946.249


			166.028.856


			








AD.44300 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHỔ 1,00M TÀ VẸT SẮT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đặt đường sắt nhánh, tránh tạm khổ 1,00m, tà vẹt sắt


Ray 26-25-24 dài 10,00m


			


			


			


			





			AD.44311



AD.44312



AD.44321



AD.44322



AD.44331



AD.44332


			- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m



Ray 26-25-24 dài 9,58m


- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m



Ray 26-25-24 dài 8,00m


- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m


			1000m



1000m



1000m



1000m



1000m



1000m


			2.048.331.259



1.956.602.195



2.015.511.972



1.920.101.945



2.055.268.537



2.794.849.444


			163.269.685



144.856.446



159.581.406



140.548.762



165.099.747



142.097.276


			








AD.45000 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M


AD.45100 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ RỘNG 1,435M LOẠI NẶNG VÀ LOẠI VỪA, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đặt đường sắt rộng 1,435m loại nặng và loại vừa, tà vẹt gỗ đệm sắt


Ray P43 dài 12,5m


			


			


			


			





			AD.45111



AD.45112



AD.45121



AD.45122


			- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m



Ray P38 dài 12,5m


- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m


			1000m



1000m



1000m



1000m


			2.539.991.124



2.530.551.259



2.476.590.397



2.360.850.979


			301.678.682



271.271.498



295.512.781



265.133.752


			








AD.45200 ĐẶT ĐƯỜNG CHÍNH TRONG GA


AD.45300 ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TAM TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đặt đường sắt rộng 1,435m



Đường chính trong ga xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt


			


			


			


			





			AD.45211


			- Ray P43-44


			1000m


			2.477.385.955


			246.410.810


			 





			AD.45212


			- Ray P38-41


			1000m


			2.360.850.979


			245.819.559


			





			


			Đường nhánh, tránh, tạm tà vẹt gỗ đệm sắt


			


			 


			 


			





			


			Ray P43-44


			


			 


			 


			





			AD.45311


			- Độ cong R ≤500m


			1000m


			2.414.301.382


			286.939.644


			





			AD.45312


			- Độ cong R >500m


			1000m


			2.367.019.870


			256.546.538


			





			


			Ray P38-41


			


			 


			 


			





			AD.45321


			- Độ cong R ≤500m


			1000m


			2.297.766.406


			286.939.644


			





			AD.45322


			- Độ cong R >500m


			1000m


			2.250.484.894


			256.546.538


			








AD.45400 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ RỘNG 1,435M LOẠI VỪA VÀ LOẠI NHẸ, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đặt đường sắt rộng 1,435m loại vừa và loại nhẹ, tà vẹt gỗ đệm sắt



Ray P43-44


			


			


			


			





			AD.45411



AD.45412



AD.45421



AD.45422


			- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m



Ray P38-41


- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m


			1000m



1000m



1000m



1000m


			2.477.385.955



2.360.970.454



2.360.850.979



2.244.435.478


			277.099.542



246.720.512



270.370.544



239.963.360


			








AD.46100 ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG, ĐƯỜNG GA XÍ NGHIỆP


AD.46200 ĐẶT ĐƯỜNG SẮT NHÁNH, TRÁNH, TẠM TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT RAY P43-44, P38



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đường chính ga xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt


			


			


			


			





			AD.46111



AD.46112



AD.46211



AD.46212


			- Ray P43-44



- Ray P38



Đường nhánh, tránh tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt, Ray P43-38



- Độ cong R ≤500m



- Độ cong R >500m


			1000m



1000m



1000m



1000m


			3.112.260.539



2.937.458.075



2.896.083.351



2.823.364.867


			313.926.020



307.788.274



324.990.856



304.437.852


			








AD.50000 LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT


AD.51100 LẮP THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1,435M


Thành phần công việc:


- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.



- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1.500m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp thanh giằng cự ly cho đường 1m và 1,435m


			


			


			


			





			AD.51110



AD.51120


			- Loại 5 thanh cho 1 cầu ray



- Loại 3 thanh cho 1 cầu ray


			km


km


			14.000.000


8.400.000


			8.981.381



5.377.567


			








AD.51200 LẮP THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1,435M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp thanh giằng cự ly cho đường 1m và 1,435m


			


			


			


			





			AD.51210



AD.51220



AD.51230



AD.51240


			- Dốc ≤5 %0 2 chiều



- Dốc >5 %0 2 chiều



- Tàu hãm trước ga 1 chiều



- Phòng xô cho 1 bộ ghi


			km


km



km 




km


			30.652.800



58.339.200



29.169.600



457.320


			8.418.285



13.486.149



6.728.997



337.858


			








AD.51300 LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.51310


			Lắp giá ray dự phòng


			km


			5.355.394


			337.858


			








AD.52000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI GHI


Thành phần công việc:


Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.



AD.52100 ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,00M. RAY P43, P38



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đặt ghi đường khổ 1,00m ray P43, P38


			


			


			


			





			AD.52110



AD.52120



AD.52130


			- Tg 1/10 dài 21,414m



- Tg 1/10 dài 24,00m



- Tg 1/9 dài 22,312m


			bộ


bộ


bộ


			23.871.756



21.454.932



20.628.621


			20.553.004



20.553.004



20.553.004


			








AD.52200 ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M AD.52300 ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG RAY P43, P38


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đặt ghi đường sắt khổ 1,435m


			


			


			


			





			AD.52210




AD.52311




AD.52321


			- Ray P43 Tg 1/10 dài 34,41m



- Ray P43-38 Tg 1/10 dài 24,552m



- Ray P43-38 Tg 1/9 dài 24,552m


			bộ




bộ




bộ


			39.237.523



32.084.455



32.502.796


			22.101.518



27.507.240




27.507.240


			








AD.60000 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT


Thành phần công việc:


Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật.


AD.61100 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm nền đá ba lát đường


			


			


			


			





			AD.61111



AD.61112



AD.61121



AD.61131


			- Tà vẹt gỗ đường 1,00m



- Tà vẹt gỗ đường 1,435m



- Tà vẹt sắt



- Tà vẹt bê tông


			m³


m³


m³


m³


			323.917



323.917



323.917



323.917


			275.917



284.363



309.703



289.994


			








AD.61200 LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm nền đá ba lát ghi


			


			


			


			





			AD.61210



AD.61220


			- Ghi đường 1,00m



- Ghi đường 1,435m


			m³


m³


			323.917



323.917


			309.703



337.858


			








AD.62000 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


AD.62100 SẢN XUẤT ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.62110


			Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng bằng thép hình


			tấn


			17.292.633


			1.313.180


			768.151








AD.62200 LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng


			


			


			


			





			AD.62210



AD.62220


			Lắp dựng đường trượt thép hình hầm đứng



Lắp dựng đường trượt thép hình hầm nghiêng


			tấn



tấn


			692.086



765.380


			11.296.450



12.666.500


			1.568.716



1.743.164








AD.63000 LẮP ĐẶT, THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÕNG TRONG HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra, dọn sạch nền. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Kiểm tra các cấu kiện của ray, đặt tà vẹt, ray. Lắp giữ các cấu kiện. Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.63110


			Lắp đặt đường goòng khổ 0,9m, tà vẹt gỗ, Ray P24 trong hầm


			m


			1.150.635


			351.935


			








Ghi chú: Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì chi phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.



AD.70000 LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN, TÍN HIỆU


AD.71000 TRỒNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO


AD.71100 TRỒNG CỘT KM


Thành phần công việc:


- Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.71110


			Trồng cột km


			cái


			457.570


			84.464


			








AD.71200 TRỒNG CỘT VÀ BIỂN ĐƯỜNG VÒNG


Thành phần công việc:


- Sơn kẻ chữ cột, biển.



- Trồng các cột NĐ, NC, TD, TC, biển ghi số hiệu của đường cong.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.71210


			Trồng cột và biển đường vòng


			đường vòng


			481.848


			211.161


			








AD.71300 TRỒNG BIỂN ĐỔI DỐC (HOẶC TRỒNG DỐC XUNG ĐỘT)



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.71310


			Trồng biển đổi dốc


			cái


			203.941


			42.232


			








AD.71400 TRỒNG BIỂN KÉO CÒI (HOẶC BIỂN BÁO ĐƯỜNG NGANG, BIỂN BÁO CHÚ Ý TẦU HỎA)


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.71410


			Trồng biển kéo còi


			cái


			208.239


			84.464


			








AD.71500 LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m.



- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.



- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ 500m vận chuyển tiếp theo chi phí nhân công được cộng thêm chi phí 0,79 công/cột cho các đơn giá lắp đặt tương ứng.



LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, CỘT ĐÁNH DẤU ĐẦU CÁP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng cột thông tin hình chữ H


			


			


			


			





			AD.71511



AD.71512



AD.71513



AD.71514



AD.71521


			- Loại cột 6m



- Loại cột 7m



- Loại cột 8m



- Loại cột 9m



- Cột đánh dấu 1,2m


			cột


cột


cột


cột


cột


			1.198.676



1.344.993



1.768.889



1.822.171



72.821


			1.825.135



2.253.874



2.687.403



3.142.489



227.543


			








LẮP DỰNG CỘT TIN HIỆU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng cột tín hiệu


			


			


			


			





			AD.71531



AD.71532



AD.71533


			- Loại cột 7,5m



- Loại cột 8,5m



- Loại cột 9,5m


			cột


cột


cột


			1.449.000



1.816.500



2.163.000


			4.756.400



5.203.605



5.945.500


			








AD.72100 LẮP DỰNG CÁC PHỤ KIỆN CỘT TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra các phụ kiện, lắp phụ kiện đấu dây, thử điện khí, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật



- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 500m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt các phụ kiện cột, tín hiệu


			


			


			


			





			AD.72111



AD.72112



AD.72121


			- Cột tín hiệu vào ga



- Cột tín hiệu ra ga



- Lắp đặt cột đánh dấu


			cột


cột


cột


			5.679.529



2.634.029



1.446.543


			7.798.880



3.800.898



2.590.242


			








AD.73100 LẮP ĐẶT GHI TÍN HIỆU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí lắp ghi, lắp phụ kiện tay quay ghi, bộ quay ghi, bộ biểu thị ghi, các loại cần tác động, thử hoạt động, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ghi tín hiệu


			


			


			


			





			AD.73111



AD.73121



AD.73131



AD.73141


			- Lắp đặt ghi cơ khí



- Lắp đặt ghi điện đơn



- Lắp đặt ghi liên động



- Lắp đặt ghi lồng 3 đầu dây


			bộ ghi


bộ ghi


bộ ghi



bộ ghi


			419.696



748.967



5.387.575



1.413.036


			3.997.982



10.895.908



25.620.868



23.247.418


			








AD.74100 KÉO RẢI DÂY THÔNG TIN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng trước và sau khi kéo dây, vận chuyển, ra dây dưới đất, gác dây lên xà, căng hãm, hàn nối, hoàn thiện công tác kéo rải theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Nếu kéo rải dây trên đồi, núi, ao, hồ, bùn lầy sông ngòi, chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,2.



- Trường hợp tháo dỡ dây thông tin chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8 so với đơn giá tương ứng.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Kéo rải dây thông tin


			


			


			


			





			AD.74111



AD.74112



AD.74121



AD.74122


			- Dây sắt Ф 3mm



- Dây sắt Ф 4mm



- Dây lưỡng kim Ф 2,5mm



- Dây lưỡng kim Ф 3mm


			km


km



km


km


			1.002.662



1.748.897



930.084



1.689.297


			2.308.694



2.576.164



2.252.384



2.308.694


			








AD.74200 LẮP XÀ THÔNG TIN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng xác định vị trí, lắp xà, bộ sứ vào xà theo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 300m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp xà thông tin


			


			


			


			





			AD.74211



AD.74212


			Lắp xà thông tin, xà 1,1m



Lắp xà thông tin, xà 2,5m


			xà


xà


			98.318



182.453


			284.363



388.536


			








AD.74300 LẮP ĐẶT BỘ GIÁ ĐỠ ĐẶT BỘ QUAY GHI


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí, lắp xà, đánh dấu, khoan ray, khoan các phụ kiện, lắp bộ giá đỡ hoàn chỉnh.



- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.74310


			Lắp đặt bộ giá đỡ đặt bộ quay ghi


			bộ


			1.886.729


			1.689.288


			








AD.74400 LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐƯỜNG RAY


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, phân rải phụ kiện, khoan ray để lắp dây dẫn, lắp các phụ kiện, điều chỉnh và thử hoạt động, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 300m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.74410


			Lắp đặt mạch điện đường ray


			mạch


			2.864.378


			9.966.799


			








AD.74500 LẮP ĐẶT HỘP CÁP, HÒM BIẾN THẾ TÍN HIỆU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp hộp cáp, hòm biến thế vào vị trí, lên đầu cáp, đổ xi cách điện, thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 300m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt hộp cáp, hòm biến thế tín hiệu


			


			


			


			





			AD.74511



AD.74521



AD.74531


			Lắp đặt hộp cáp cuối



Lắp đặt hộp cáp phân hướng



Lắp đặt hộp biến thế


			hộp


hộp



hộp


			1.697.704



2.908.183



966.587


			2.802.283



4.392.274



5.010.604


			








AD.74600 LẮP CÁC LOẠI RƠ LE TÍN HIỆU CHẠY TÀU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp đặt và đo kiểm để đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.



- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 300m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.74610


			Lắp các loại rơ le


			cái


			79.310


			1.751.427


			








AD.74700 LẮP ĐẶT MÁY THÔNG TIN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra lau chùi máy, vận chuyển đưa máy đến vị trí lắp đặt, đấu dây thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.74711




AD.74712



AD.74721


			Lắp đặt điện thoại nam châm



Lắp đặt cộng điện điều độ



Lắp đặt máy đóng đường


			cái



cái


cái


			
2.509.553


			16.048.236




20.834.552



17.323.648


			








AD.74800 LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGẦM


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc điện khí cáp, rời cáp xuống rãnh, làm đầu cáp, kiểm tra thông mạch của cáp, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển xa trong phạm vi 500m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.74810


			Lắp đặt mạng cáp ngầm


			100m


			7.845.201


			1.295.798


			








AD.81000 SẢN XUẤT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, triển khai tôn, cắt, uốn khoan lỗ, hàn, sơn chống rỉ 2 nước trong và ngoài phao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AD.81100 SẢN XUẤT PHAO TIÊU


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông


			


			


			


			





			AD.81111



AD.81121



AD.81131



AD.81141


			- Đường kính phao 0,8m



- Đường kính phao 1,0m



- Đường kính phao 1,2m



- Đường kính phao 1,4m


			cái


cái


cái


cái


			2.886.121



4.734.116



6.498.252



10.608.727


			6.278.520



8.136.737



10.360.966



14.012.644


			285.356



482.968



658.181



1.082.418








AD.81200 SẢN XUẤT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất cột báo hiệu đường sông



Đường kính 160mm


			


			


			


			





			AD.81211



AD.81212



AD.81213



AD.81221



AD.81222



AD.81223


			- Chiều dài cột 5,5m



- Chiều dài cột 6,5m



- Chiều dài cột 7,5m



Đường kính 200mm



- Chiều dài cột 5,5m



- Chiều dài cột 6,5m



- Chiều dài cột 7,5m


			cái


cái


cái



cái


cái


cái


			3.196.625



3.631.233



4.067.352



3.853.427



4.387.697



4.923.730


			3.195.570



3.637.600



4.079.631



3.477.118



3.913.517



4.363.994


			461.008



523.521



588.784



556.713



637.448



715.439








AD.81300 SẢN XUẤT BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.81310


			Sản xuất biển báo hiệu đường sông


			m²


			759.131


			957.263


			79.515








AD.82000 LẮP ĐẶT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


AD.82100 LẮP ĐẶT PHAO TIÊU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp,…), thả phao dấu, căn tọa độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống xà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt phao tiêu


			


			


			


			





			AD.82111



AD.82121



AD.82131



AD.82141


			- Đường kính phao 0,8m



- Đường kính phao 1,0m



- Đường kính phao 1,2m



- Đường kính phao 1,4m


			cái


cái


cái


cái


			14.000



15.400



16.985



18.385


			219.309



301.550



389.883



475.170


			103.315



144.540



186.273



227.497








AD.82200 LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG D160MM-200MM


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lấp đất chân cột.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt cột báo hiệu đường sông, đường kính 160- 200mm, đá 2x4, mác 150


			


			


			


			





			AD.82211



AD.82221



AD.82231


			- Chiều dài cột 5,5m



- Chiều dài cột 6,5m



- Chiều dài cột 7,5m


			cái


cái


cái


			609.216



609.216



609.216


			2.055.300



2.139.765



2.201.705


			








AD.82300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AD.82310


			Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông


			cái


			247.150


			422.322


			








CHƯƠNG V


CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ



AE.10000 XÂY ĐÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát vàng có mô đun ML>2.



AE.11000 XÂY ĐÁ HỘC


AE.11100 XÂY MÓNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây móng đá hộc



Chiều dày ≤60cm


			


			


			


			





			AE.11113



AE.11114



AE.11115



AE.11123



AE.11124



AE.11125


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >60cm



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³


			377.219



421.209



469.593



377.219



421.209



469.593


			406.555



406.555



406.555



391.655



391.655



391.655


			








AE.11200 XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng


Chiều dày ≤60cm, cao ≤2m


			


			


			


			





			AE.11213



AE.11214



AE.11215



AE.11223



AE.11224



AE.11225



AE.11233



AE.11234



AE.11235



AE.11243



AE.11244



AE.11245


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤60cm, cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >60cm, cao ≤2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >60cm, cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			377.219



421.209



469.593



409.283



457.012



509.508



377.219



421.209



469.593



405.510



452.800



504.812


			459.769



459.769



459.769



532.140



532.140



532.140



442.740



442.740



442.740



504.469



504.469



504.469


			








AE.11300 XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ đá hộc


Chiều dày ≤60cm, cao ≤2m


			


			


			


			





			AE.11313



AE.11314



AE.11315



AE.11323



AE.11324



AE.11325



AE.11333



AE.11334



AE.11335



AE.11343



AE.11344



AE.11345


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤60cm, cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >60cm, cao ≤2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >60cm, cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			377.219



421.209



469.593



409.283



457.012



509.508



377.219



421.209



469.593



405.510



452.800



504.812


			500.212



500.212



500.212



589.611



589.611



589.611



478.926



478.926



478.926



540.654



540.654



540.654


			








AE.11400 XÂY MỐ


AE.11500 TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây mố đá hộc


Chiều cao ≤2m


			


			


			


			





			AE.11413



AE.11414



AE.11415



AE.11423



AE.11424



AE.11425



AE.11513



AE.11514



AE.11515



AE.11523



AE.11524



AE.11525


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xây trụ, cột đá hộc


Chiều cao ≤2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			377.219



421.209



469.593



409.283



457.012



509.508



401.738



448.588



500.117



405.510



452.800



504.812


			525.754



525.754



525.754



1.070.666



1.070.666



1.070.666



847.167



847.167



847.167



1.453.806



1.453.806



1.453.806


			








AE.11600 XÂY TƯỜNG CÁNH TƯỜNG ĐẦU CẦU


AE.11700 XÂY TRỤ ĐỠ ỐNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường cánh, tường đầu cầu đá hộc



Chiều cao ≤2m


			


			


			


			





			AE.11613



AE.11614



AE.11615



AE.11623



AE.11624



AE.11625



AE.11713



AE.11714



AE.11715



AE.11723



AE.11724



AE.11725


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >2m



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xây trụ đỡ ống đá hộc



Chiều cao ≤2m



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >2m



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			394.194



440.163



490.725



407.397



454.906



507.160



401.880



448.290



499.335



413.308



461.037



513.534


			506.597



506.597



506.597



864.195



864.195



864.195



747.125



747.125



747.125



883.352



883.352



883.352


			








AE.11800 XÂY GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây gối đỡ đường ống đá hộc


Chiều cao ≤2m


			


			


			


			





			AE.11813



AE.11814



AE.11815



AE.11823



AE.11824



AE.11825


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³


			380.929



424.919



473.303



413.308



461.037



513.534


			747.125



747.125



747.125



879.095



879.095



879.095


			11.633



11.633



11.633



11.633



11.633



11.633








AE.11900 XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây mặt bằng, mái dốc



Xây mặt bằng đá hộc


			


			


			


			





			AE.11913



AE.11914



AE.11915



AE.11923



AE.11924



AE.11925



AE.11933



AE.11934



AE.11935


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xây mái dốc thẳng đá hộc



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xây mái dốc cong đá hộc



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			377.219



421.209



469.593



377.219



421.209



469.593



390.452



435.542



485.136


			442.740



442.740



442.740



466.155



466.155



466.155



515.112



515.112



515.112


			








AE.12000 XẾP ĐÁ KHAN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xếp đá khan không chít mạch


			


			


			


			





			AE.12110



AE.12120



AE.12130



AE.12213



AE.12214



AE.12215



AE.12223



AE.12224



AE.12225



AE.12233



AE.12234



AE.12235


			- Mặt bằng



- Mái dốc thẳng



- Mái dốc cong



Xếp đá khan có chít mạch


Xếp đá khan mặt bằng


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xếp đá khan mái dốc thẳng


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xếp đá khan mái dốc cong


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			239.782



239.782



250.733



261.886



268.904



276.623



261.886



268.904



276.623



272.236



279.429



287.341


			255.427



297.998



421.455



329.927



329.927



329.927



372.498



372.498



372.498



427.841



427.841



427.841


			








AE.12300 XÂY CỐNG


AE.12400 XÂY NÚT HẦM


AE.12500 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây cống đá hộc


			


			


			


			





			AE.12313



AE.12314



AE.12315



AE.12413



AE.12414



AE.12415



AE.12513



AE.12514



AE.12515


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xây nút hầm đá hộc



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xây các bộ phận kết cấu phức tạp đá hộc



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			401.738



448.588



500.117



401.738



448.588



500.117



401.880



448.290



499.335


			655.596



655.596



655.596



757.767



757.767



757.767



879.095



879.095



879.095


			








AE.12600 XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ DỐC TALUY ≥40%


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân taluy lên vị trí xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy ≥40%


Chiều cao ≥5m


			


			


			


			





			AE.12613



AE.12614



AE.12615



AE.12623



AE.12624



AE.12625



AE.12633



AE.12634



AE.12635


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≥10m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >20m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			411.119



461.708



517.350



413.077



463.907



519.813



416.992



468.304



524.740


			1.185.608



1.185.608



1.185.608



1.383.564



1.383.564



1.383.564



1.641.120



1.641.120



1.641.120


			








AE.13000 XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10 X 20 X 30)


AE.13100 XÂY MÓNG


AE.13200 XÂY TƯỜNG


AE.13300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây đá xanh miếng 10x20x30


Xây móng


			


			


			


			





			AE.13113



AE.13114



AE.13115



AE.13213



AE.13214



AE.13215



AE.13223



AE.13224



AE.13225



AE.13233



AE.13234



AE.13235



AE.13243



AE.13244



AE.13245



AE.13313



AE.13314



AE.13315


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xây tường


Dày ≤30cm, cao ≤2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Dày ≤30cm, cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Dày >30cm, cao ≤2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Dày >30cm, cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xây trụ độc lập


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			217.881



234.640



253.072



217.881



234.640



253.072



229.864



247.545



266.991



220.359



240.259



262.147



230.275



251.071



273.944



254.562



282.318



312.846


			499.187



499.187



499.187



562.959



562.959



562.959



602.542



602.542



602.542



494.789



494.789



494.789



587.149



587.149



587.149



963.188



963.188



963.188


			5.816



5.816



5.816



5.816



5.816



5.816



6.398



6.398



6.398



5.816



5.816



5.816



6.398



6.398



6.398



8.957


8.957



8.957








AE.14000 XÂY ĐÁ CHẺ


AE.14100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


AE.14200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


AE.14300 XÂY GỐI ĐỠ ỐNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


AE.14400 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây đá chẻ 10x10x20


Xây móng


			


			


			


			





			AE.14113



AE.14114



AE.14115



AE.14213



AE.14214



AE.14215



AE.14223



AE.14224



AE.14225



AE.14233



AE.14234



AE.14235



AE.14243



AE.14244



AE.14245



AE.14313



AE.14314



AE.14315



AE.14323



AE.14324



AE.14325



AE.14413



AE.14414



AE.14415


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xây tường


Dày ≤30cm, cao ≤2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Dày ≤30cm, cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Dày >30cm, cao ≤2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Dày >30cm, cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xây gối đỡ đường ống


Chiều cao ≤2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xây trụ độc lập


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			2.119.974



2.151.396



2.185.956



2.123.273



2.155.742



2.191.454



2.236.573



2.269.723



2.306.184



2.119.974



2.151.396



2.185.956



2.215.373



2.248.209



2.284.324



2.119.974



2.151.396



2.185.956



2.218.820



2.252.750



2.290.069



2.140.883



2.175.138



2.212.814


			595.945



595.945



595.945



666.315



666.315



666.315



727.889



727.889



727.889



595.945



595.945



595.945



664.116



664.116



664.116



595.945



595.945



595.945



664.116



664.116



664.116



963.188



963.188



963.188


			8.143



8.143



8.143



8.376



8.376



8.376



9.214



9.214



9.214



8.143



8.143



8.143



8.957



8.957



8.957



8.143



8.143



8.143



8.143



8.143



8.143



9.214



9.214



9.214








AE.15100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 X 20 X 25)


AE.15200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 X 20 X 25)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây đá chẻ 20x20x25


Xây móng


			


			


			


			





			AE.15113



AE.15114



AE.15115



AE.15213



AE.15214



AE.15215



AE.15223



AE.15224



AE.15225



AE.15233



AE.15234



AE.15235



AE.15243



AE.15244



AE.15245


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xây tường


Dày ≤30cm, cao ≤2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Dày ≤30cm, cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Dày >30cm, cao ≤2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Dày >30cm, cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			480.014



509.341



541.597



489.358



519.732



553.140



516.273



548.317



583.563



480.014



509.341



541.597



501.615



532.261



565.969


			296.873



296.873



296.873



318.864



318.864



318.864



340.854



340.854



340.854



305.669



305.669



305.669



318.864



318.864



318.864


			7.910



7.910



7.910



8.143



8.143



8.143



8.957



8.957



8.957



7.910



7.910



7.910



8.957



8.957



8.957








AE.16100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 X 20 X 25)


AE.16200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 X 20 X 25)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây đá chẻ 15x20x25


Xây móng


			


			


			


			





			AE.16113



AE.16114



AE.16115



AE.16213



AE.16214



AE.16215



AE.16223



AE.16224



AE.16225



AE.16233



AE.16234



AE.16235



AE.16243



AE.16244



AE.16245


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xây tường


Dày ≤30cm, cao ≤2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Dày ≤30cm, cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Dày >30cm, cao ≤2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Dày >30cm, cao >2m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			635.675



666.049



699.457



643.974



675.396



709.956



679.393



712.543



749.004



635.675



666.049



699.457



664.280



696.021



730.933


			296.873



296.873



296.873



307.868



307.868



307.868



340.854



340.854



340.854



301.271



301.271



301.271



318.864



318.864



318.864


			8.143



8.143



8.143



8.143



8.143



8.143



8.957



8.957



8.957



8.143



8.143



8.143



8.957



8.957



8.957








XÂY GẠCH


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ .v.v. tính vào đơn giá) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).



- Vữa tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML >2.



AE.20000 XÂY GẠCH CHỈ (6,5 X 10,5 X 22)


AE.21000 XÂY MÓNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22



Chiều dày ≤33cm


			


			


			


			





			AE.21113



AE.21114



AE.21115



AE.21213



AE.21214



AE.21215


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >33cm



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³


			839.825



870.199



903.607



828.241



859.663



894.223


			355.470



355.470



355.470



317.155



317.155



317.155


			








AE.22000 XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22


Chiều dày ≤11cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.22113



AE.22114



AE.22115



AE.22123



AE.22124



AE.22125


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤11cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³


			1.007.340



1.032.996



1.061.214



1.007.340



1.032.996



1.061.214


			474.669



474.669



474.669



517.240



517.240



517.240


			8.376



8.376



8.376



23.936



23.936



23.936





			AE.22133



AE.22134



AE.22135



AE.22143



AE.22144



AE.22145



AE.22213



AE.22214



AE.22215



AE.22223



AE.22224



AE.22225



AE.22233



AE.22234



AE.22235



AE.22243



AE.22244



AE.22245



AE.22313



AE.22314



AE.22315



AE.22323



AE.22324



AE.22325


			Chiều dày ≤11cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤11cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤33cm, cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤33cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤33cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤33cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >33cm, cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >33cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			1.007.340



1.032.996



1.061.214



1.007.340



1.032.996



1.061.214



881.816



913.709



948.787



890.215



922.411



957.823



890.215



922.411



957.823



890.215



922.411



957.823



865.512



898.348



934.463



873.794



906.944



943.405


			568.326



568.326



568.326



593.868



593.868



593.868



408.684



408.684



408.684



419.326



419.326



419.326



459.769



459.769



459.769



481.055



481.055



481.055



353.341



353.341



353.341



383.141



383.141



383.141


			100.070



100.070



100.070



133.851



133.851



133.851



8.376



8.376



8.376



23.936



23.936



23.936



100.070



100.070



100.070



133.851



133.851



133.851



8.376



8.376



8.376



23.936



23.936



23.936





			AE.22333



AE.22334



AE.22335



AE.22343



AE.22344



AE.22345


			Chiều dày >33cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >33cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³


			873.794



906.944



943.405



873.794



906.944



943.405


			421.455



421.455



421.455



440.612



440.612



440.612


			100.070



100.070



100.070



133.851



133.851



133.851








AE.23000 XÂY CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây cột trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.23113



AE.23114



AE.23115



AE.23123



AE.23124



AE.23125



AE.23133



AE.23134



AE.23135



AE.23143



AE.23144



AE.23145


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			873.794



906.944



943.405



877.935



911.243



947.876



877.935



911.243



947.876



877.935



911.243



947.876


			638.568



638.568



638.568



851.424



851.424



851.424



936.566



936.566



936.566



979.138



979.138



979.138


			6.980



6.980



6.980



22.533



22.533



22.533



100.070



100.070



100.070



133.851



133.851



133.851








AE.24000 XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22


Chiều dày ≤33cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.24113


			- Vữa XM mác 50


			m³


			881.816


			591.740


			8.376





			AE.24114


			- Vữa XM mác 75


			m³


			913.709


			591.740


			8.376





			


			Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤16m


			


			 


			 


			 





			AE.24123


			- Vữa XM mác 50


			m³


			890.215


			657.725


			23.936





			AE.24124


			- Vữa XM mác 75


			m³


			922.411


			657.725


			23.936





			


			Chiều dày ≤33cm, chiều cao ≤50m


			


			 


			 


			 





			AE.24133


			- Vữa XM mác 50


			m³


			890.215


			721.582


			100.070





			AE.24134


			- Vữa XM mác 75


			m³


			922.411


			721.582


			100.070





			


			Chiều dày ≤33cm, chiều cao >50m


			


			 


			 


			 





			AE.24143


			- Vữa XM mác 50


			m³


			890.215


			755.639


			133.851





			AE.24144


			- Vữa XM mác 75


			m³


			922.411


			755.639


			133.851





			


			Chiều dày >33cm, chiều cao ≤4m


			


			 


			 


			 





			AE.24213


			- Vữa XM mác 50


			m³


			865.512


			553.426


			8.376





			AE.24214


			- Vữa XM mác 75


			m³


			898.348


			553.426


			8.376





			


			Chiều dày >33cm, chiều cao ≤16m


			


			 


			 


			 





			AE.24223


			- Vữa XM mác 50


			m³


			873.794


			615.154


			23.936





			AE.24224


			- Vữa XM mác 75


			m³


			906.944


			615.154


			23.936





			


			Chiều dày >33cm, chiều cao ≤50m


			


			 


			 


			 





			AE.24233


			- Vữa XM mác 50


			m³


			873.794


			674.754


			100.070





			AE.24234


			- Vữa XM mác 75


			m³


			906.944


			674.754


			100.070





			


			Chiều dày >33cm, chiều cao >50m


			


			 


			 


			 





			AE.24243


			- Vữa XM mác 50


			m³


			873.794


			706.682


			133.851





			AE.24244


			- Vữa XM mác 75


			m³


			906.944


			706.682


			133.851








AE.25000 XÂY CỐNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22



Xây cống cuốn cong


			


			


			


			





			AE.25113



AE.25114



AE.25213



AE.25214


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



Xây cống thành vòm cong



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m³


m³



m³


m³


			869.987



900.487



887.489



919.078


			991.909



991.909



911.024



911.024


			8.376



8.376



8.376



8.376








AE.26000 XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây gạch chỉ 6,5x10,5x22


Xây bể chứa


			


			


			


			





			AE.26113



AE.26114



AE.26213



AE.26214



AE.26313



AE.26314


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



Xây hố van, hố ga


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m³


m³



m³


m³



m³


m³


			892.976



927.231



899.937



936.403



900.982



937.779


			766.282



766.282



681.139



681.139



957.852



957.852


			8.376



8.376



8.376



8.376



8.376



8.376








AE.27000 XÂY BỂ CHỨA HÓA CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AE.27110


			Xây bể chứa hoá chất, bể chống ăn mòn gạch chỉ 6,5x10,5x22


			m³


			11.223.709


			954.822


			8.376








AE.28000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch chỉ 6,5x10,5x22


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.28113



AE.28114



AE.28123



AE.28124



AE.28133



AE.28134



AE.28143



AE.28144


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m³


m³



m³


m³



m³


m³



m³


m³


			911.027



941.821



915.365



946.305



915.365



946.305



915.365



946.305


			766.282



766.282



851.424



851.424



936.566



936.566



979.138



979.138


			8.376



8.376



39.454



39.454



100.070



100.070



133.851



133.851








AE.30000 XÂY GẠCH THẺ (5 X 10 X 20)


AE.31000 XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây móng



Chiều dày ≤30cm


			


			


			


			





			AE.31113



AE.31114



AE.31115



AE.31213



AE.31214



AE.31215


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³


			618.184



649.606



684.166



602.253



634.722



670.434


			355.470



355.470



355.470



317.155



317.155



317.155


			








AE.32000 XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch thẻ 5x10x20


Chiều dày ≤10cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.32113



AE.32114



AE.32115



AE.32123



AE.32124



AE.32125



AE.32133



AE.32134



AE.32135



AE.32143



AE.32144



AE.32145



AE.32213



AE.32214



AE.32215


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			648.306



675.931



706.315



654.451



682.338



713.010



672.019



705.484



742.290



672.019



705.484



742.290



649.093



682.086



718.374


			474.669



474.669



474.669



517.240



517.240



517.240



568.326



568.326



568.326



593.868



593.868



593.868



389.526



389.526



389.526


			8.376



8.376



8.376



39.454



39.454



39.454



100.070



100.070



100.070



133.851



133.851



133.851



8.376



8.376



8.376





			AE.32223



AE.32224



AE.32225



AE.32233



AE.32234



AE.32235



AE.32243



AE.32244



AE.32245



AE.32313



AE.32314



AE.32315



AE.32323



AE.32324



AE.32325



AE.32333



AE.32334



AE.32335



AE.32343



AE.32344



AE.32345


			Chiều dày ≤30cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			655.275



688.582



725.216



655.275



688.582



725.216



655.275



688.582



725.216



630.694



664.624



701.943



636.729



670.984



708.660



636.729



670.984



708.660



636.729



670.984



708.660


			419.326



419.326



419.326



459.769



459.769



459.769



481.055



481.055



481.055



349.084



349.084



349.084



383.141



383.141



383.141



421.455



421.455



421.455



440.612



440.612



440.612


			39.454



39.454



39.454



100.070



100.070



100.070



133.851



133.851



133.851



8.376



8.376



8.376



39.454



39.454



39.454



100.070



100.070



100.070



133.851



133.851



133.851








AE.33000 XÂY CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây cột trụ gạch thẻ 5x10x20



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.33113



AE.33114



AE.33115



AE.33123



AE.33124



AE.33125



AE.33133



AE.33134



AE.33135



AE.33143



AE.33144



AE.33145


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³



m³


m³



m³


m³


m³


			633.712



667.804



705.302


639.747



674.164



712.019



639.747



674.164



712.019



639.747



674.164



712.019


			766.282



766.282



766.282



851.424



851.424



851.424



936.566



936.566



936.566



979.138



979.138



979.138


			8.376



8.376



8.376



39.454



39.454



39.454



100.070



100.070



100.070



133.851



133.851



133.851








AE.34000 XÂY HỐ VAN, HỐ GA, RÃNH THOÁT NƯỚC


Đơn vị tính: đồng 


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây gạch thẻ 5x10x20


Xây hố van, hố ga


			


			


			


			





			AE.34113



AE.34114



AE.34115



AE.34213



AE.34214



AE.34215


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³


			669.587



708.263



750.800



682.961



724.234



769.629


			915.281



915.281



915.281



744.996



744.996



744.996


			








AE.35000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây gạch thẻ 5x10x20


Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.35113



AE.35114



AE.35115



AE.35123



AE.35124



AE.35125



AE.35133



AE.35134



AE.35135



AE.35143



AE.35144



AE.35145


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³



m³


			655.824



688.817



725.105



658.947



692.097



728.558



658.947



692.097



728.558



658.947



692.097



728.558


			766.282



766.282



766.282



851.424



851.424



851.424



936.566



936.566



936.566



979.138



979.138



979.138


			8.376



8.376



8.376



39.454



39.454



39.454



100.070



100.070



100.070



133.851



133.851



133.851








AE.40000 XÂY GẠCH THẺ (4,5 X 9 X 19)


AE.41000 XÂY MÓNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19



Chiều dày ≤30cm


			


			


			


			





			AE.41113



AE.41114



AE.41115



AE.41213



AE.41214



AE.41215


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³


			703.880



736.664



772.722



697.931



732.286



770.071


			370.369



370.369



370.369



327.798



327.798



327.798


			








AE.42000 XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19


Chiều dày ≤10cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.42113



AE.42114



AE.42115



AE.42123



AE.42124



AE.42125



AE.42133



AE.42134



AE.42135



AE.42143



AE.42144



AE.42145


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao>50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			757.919



786.207



817.321



765.103



793.659



825.068


749.632



784.547



822.949



749.632



784.547



822.949


			523.626



523.626



523.626



578.968



578.968



578.968



636.439



636.439



636.439



664.111



664.111



664.111


			8.143



8.143



8.143



39.220



39.220



39.220



100.070



100.070



100.070



133.851



133.851



133.851





			


			Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19


Chiều dày ≤30cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.42213



AE.42214



AE.42215



AE.42223



AE.42224



AE.42225



AE.42233



AE.42234



AE.42235



AE.42243



AE.42244



AE.42245



AE.42313



AE.42314



AE.42315



AE.42323



AE.42324



AE.42325



AE.42333



AE.42334



AE.42335



AE.42343



AE.42344



AE.42345


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			739.074



773.497



811.358



746.113



780.864



819.085



746.113



780.864



819.085



746.113



780.864



819.085



730.008



765.909



805.394



736.993



773.238



813.101



736.993



773.238



813.101



736.993



773.238



813.101


			408.684



408.684



408.684



451.255



451.255



451.255



495.954



495.954



495.954



517.240



517.240



517.240



419.326



419.326



419.326



457.640



457.640



457.640



502.340



502.340



502.340



525.754



525.754



525.754


			8.376



8.376



8.376



39.454



39.454



39.454



100.070



100.070



100.070



133.851



133.851



133.851



8.608



8.608



8.608



39.687



39.687



39.687



100.303



100.303



100.303



134.084



134.084



134.084








AE.43000 XÂY CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.43113



AE.43114



AE.43115



AE.43123



AE.43124



AE.43125



AE.43133



AE.43134



AE.43135



AE.43143



AE.43144



AE.43145


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			736.993



773.238



813.101



740.486



776.903



816.955



740.486



776.903



816.955



740.486



776.903



816.955


			889.738



889.738



889.738



987.652



987.652



987.652



1.085.566



1.085.566



1.085.566



1.134.522



1.134.522



1.134.522


			8.376



8.376



8.376



39.454



39.454



39.454



100.070



100.070



100.070



133.851



133.851



133.851








AE.44000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng gạch thẻ 4,5x9x19


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.44113



AE.44114



AE.44115



AE.44123



AE.44124



AE.44125



AE.44133



AE.44134



AE.44135



AE.44143



AE.44144



AE.44145


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			744.269



780.342



820.016



747.814



784.058



823.921



747.814



784.058



823.921



747.814



784.058



823.921


			934.438



934.438



934.438



1.036.609



1.036.609



1.036.609



1.138.780



1.138.780



1.138.780



1.191.994



1.191.994



1.191.994


			8.376



8.376



8.376



39.454



39.454



39.454



100.070



100.070



100.070



133.851



133.851



133.851








AE.50000 XÂY GẠCH THẺ (4 X 8 X 19)


AE.51000 XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây móng gạch thẻ 4x8x19



Chiều cao ≤30cm


			


			


			


			





			AE.51113



AE.51114



AE.51115



AE.51213



AE.51214



AE.51215


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >30cm



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³


			858.955



894.776



934.174



844.343



881.631



922.642


			500.212



500.212



500.212



442.740



442.740



442.740


			








AE.52000 XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng 



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch thẻ 4x8x19


Chiều dày ≤10cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.52113



AE.52114



AE.52115



AE.52123



AE.52124



AE.52125



AE.52133



AE.52134



AE.52135



AE.52143



AE.52144



AE.52145


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			963.432



985.637



1.010.059



967.976



990.286



1.014.824



967.976



990.286



1.014.824



967.976



990.286



1.014.824


			574.711



574.711



574.711



638.568



638.568



638.568



702.425



702.425



702.425



734.353



734.353



734.353


			4.653



4.653



4.653



39.592



39.592



39.592



96.328



96.328



96.328



130.109



130.109



130.109





			


			Xây tường gạch thẻ 4x8x19


Chiều dày ≤30cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.52213



AE.52214



AE.52215



AE.52223



AE.52224



AE.52225



AE.52233



AE.52234



AE.52235



AE.52243



AE.52244



AE.52245



AE.52313



AE.52314



AE.52315



AE.52323



AE.52324



AE.52325



AE.52333



AE.52334



AE.52335



AE.52343



AE.52344



AE.52345


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			859.669



895.412



934.724



867.856



903.939



943.626



867.856



903.939



943.626



867.856



903.939



943.626



845.744



883.724



925.497



853.837



892.181



934.353



853.837



892.181



934.353



853.837



892.181



934.353


			510.854



510.854



510.854



553.426



553.426



553.426



608.768



608.768



608.768



636.439



636.439



636.439



489.569



489.569



489.569



532.140



532.140



532.140



585.354



585.354



585.354



610.897



610.897



610.897


			7.678



7.678



7.678



38.753



38.753



38.753



99.368



99.368



99.368



133.149



133.149



133.149



8.143



8.143



8.143



39.220



39.220



39.220



99.836



99.836



99.836



133.617



133.617



133.617








AE.53000 XÂY CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.53113



AE.53114



AE.53115



AE.53123



AE.53124



AE.53125



AE.53133



AE.53134



AE.53135



AE.53143



AE.53144



AE.53145


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			822.878



859.122



898.986



826.778



863.194



903.246



826.778



863.194



903.246



826.778



863.194



903.246


			996.166



996.166



996.166



1.106.851



1.106.851



1.106.851



1.217.536



1.217.536



1.217.536



1.272.879



1.272.879



1.272.879


			6.980



6.980



6.980



38.051



38.051



38.051



98.667



98.667



98.667



132.448



132.448



132.448








AE.54000 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.54113



AE.54114



AE.54115



AE.54123



AE.54124



AE.54125



AE.54133



AE.54134



AE.54135


AE.54143



AE.54144



AE.54145


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			845.227



881.300



920.974



849.252



885.496



925.359



849.252



885.496



925.359



849.252



885.496



925.359


			996.166



996.166



996.166



1.106.851



1.106.851



1.106.851



1.217.536



1.217.536



1.217.536



1.272.879



1.272.879



1.272.879


			6.980



6.980



6.980



38.051



38.051



38.051



98.667



98.667



98.667



132.448



132.448



132.448








AE.60000 XÂY GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20)


AE.61000 XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch ống 10x10x20


Chiều dày ≤10cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.61113



AE.61114



AE.61115



AE.61123



AE.61124



AE.61125



AE.61133



AE.61134



AE.61135



AE.61143



AE.61144



AE.61145



AE.61213



AE.61214



AE.61215



AE.61223



AE.61224



AE.61225



AE.61233



AE.61234



AE.61235



AE.61243



AE.61244



AE.61245


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			429.371



446.025



464.341



431.396



448.129



466.532



431.396



448.129



466.532



431.396



448.129



466.532



422.400



440.547



460.506



426.423



444.743



464.892



426.423



444.743



464.892



426.423



444.743



464.892


			325.670



325.670



325.670



359.727



359.727



359.727



393.784



393.784



393.784



412.941



412.941



412.941



293.741



293.741



293.741



302.256



302.256



302.256



332.055



332.055



332.055



346.955



346.955



346.955


			5.584



5.584



5.584



21.130



21.130



21.130



97.264



97.264



97.264



131.045



131.045



131.045



5.584



5.584



5.584



21.130



21.130



21.130



97.264



97.264



97.264



131.045



131.045



131.045





			


			Xây tường gạch ống 10x10x20


Chiều dày >30cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.61313



AE.61314



AE.61315



AE.61323



AE.61324



AE.61325



AE.61333



AE.61334



AE.61335



AE.61343



AE.61344



AE.61345


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			415.414



434.458



455.405



419.389



438.615



459.763



419.389



438.615



459.763



419.389



438.615



459.763


			240.527



240.527



240.527



266.070



266.070



266.070



291.613



291.613



291.613



304.384



304.384



304.384


			5.584



5.584



5.584



21.130



21.130



21.130



97.264



97.264



97.264



131.045



131.045



131.045








AE.62000 XÂY GẠCH ỐNG (10x 10 x 20) CÂU GẠCH THẺ (5 X 10 X 20)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch ống 10x10x20, câu gạch thẻ 5x10x20Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.62113



AE.62114



AE.62115



AE.62123



AE.62124



AE.62125



AE.62133



AE.62134



AE.62135



AE.62143



AE.62144



AE.62145


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			487.309



513.829



542.998



489.618



516.265



545.571



489.618



516.265



545.571



489.618



516.265



545.571


			319.284



319.284



319.284



363.984



363.984



363.984



400.169



400.169



400.169



417.198



417.198



417.198


			5.584



5.584



5.584



21.130



21.130



21.130



97.264



97.264



97.264



131.045



131.045



131.045








XÂY GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19)


AE.63000 XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch ống 8x8x19


Chiều dày ≤10cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.63113



AE.63114



AE.63115



AE.63123



AE.63124



AE.63125



AE.63133



AE.63134



AE.63135



AE.63143



AE.63144



AE.63145



AE.63213



AE.63214



AE.63215



AE.63223



AE.63224



AE.63225



AE.63233



AE.63234



AE.63235



AE.63243



AE.63244



AE.63245


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			556.096



574.971



595.730



558.719



577.683



598.540



558.719



577.683



598.540



558.719



577.683



598.540



540.902



563.997



589.399



546.054



569.368



595.012



546.054



569.368



595.012



546.054



569.368



595.012


			415.069



415.069



415.069



457.640



457.640



457.640



502.340



502.340



502.340



525.754



525.754



525.754



361.855



361.855



361.855



393.784



393.784



393.784



432.098



432.098



432.098



451.255



451.255



451.255


			4.653



4.653



4.653



27.953



27.953



27.953



96.328



96.328



96.328



130.109



130.109



130.109



6.980



6.980



6.980



26.412



26.412



26.412



98.667



98.667



98.667



132.448



132.448



132.448





			


			Chiều dày >30cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.63313



AE.63314



AE.63315



AE.63323



AE.63324



AE.63325



AE.63333



AE.63334



AE.63335



AE.63343



AE.63344



AE.63345


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			528.647



557.241



588.691



533.681



562.548



594.297



533.681



562.548



594.297



533.681



562.548



594.297


			312.898



312.898



312.898



344.827



344.827



344.827



378.884



378.884



378.884



395.912



395.912



395.912


			6.980



6.980



6.980



26.412



26.412



26.412



98.667



98.667



98.667



132.448



132.448



132.448








AE.64000 XÂY GẠCH ỐNG (8x 8 x 19) CÂU GẠCH THẺ (4 X 8 X 19)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.64113



AE.64114



AE.64115



AE.64123



AE.64124



AE.64125



AE.64133



AE.64134



AE.64135



AE.64143



AE.64144



AE.64145


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			627.466



652.761



680.582



633.442



658.978



687.063



633.442



658.978



687.063



633.442



658.978



687.063


			393.784



393.784



393.784



457.640



457.640



457.640



502.340



502.340



502.340



525.754



525.754



525.754


			4.653



4.653



4.653



27.953



27.953



27.953



96.328



96.328



96.328



130.109



130.109



130.109








XÂY GẠCH ỐNG (9 x 9 x 19)


AE.65000 XÂY TƯỜNG


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch ống 9x9x19


Chiều dày ≤10cm, cao ≤4m


			


			


			


			








			AE.65113



AE.65114



AE.65115



AE.65123



AE.65124



AE.65125



AE.65133



AE.65134



AE.65135



AE.65143



AE.65144



AE.65145



AE.65213



AE.65214



AE.65215



AE.65223



AE.65224



AE.65225



AE.65233



AE.65234



AE.65235



AE.65243



AE.65244



AE.65245


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤30cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			499.443



516.956



536.218



501.833



519.430



538.783



501.833



519.430



538.783



501.833



519.430



538.783



490.199



511.194



534.286



492.523



513.617



536.818



492.523



513.617



536.818



492.523



513.617



536.818


			372.498



372.498



372.498



410.812



410.812



410.812



451.255



451.255



451.255



470.412



470.412



470.412



329.927



329.927



329.927



351.212



351.212



351.212



385.269



385.269



385.269



402.298



402.298



402.298


			6.980



6.980



6.980



30.292



30.292



30.292



98.667



98.667



98.667



132.448



132.448



132.448



7.445



7.445



7.445



30.759



30.759



30.759



99.134



99.134



99.134



132.915



132.915



132.915





			


			Chiều dày >30cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.65313



AE.65314



AE.65315



AE.65323



AE.65324



AE.65325



AE.65333



AE.65334



AE.65335



AE.65343



AE.65344



AE.65345


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >30cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			492.486



516.796



543.534



497.154



521.695



548.686



497.154



521.695



548.686



497.154



521.695



548.686


			278.841



278.841



278.841



306.513



306.513



306.513



336.312



336.312



336.312



351.212



351.212



351.212


			8.143



8.143



8.143



31.461



31.461



31.461



99.836



99.836



99.836



133.617



133.617



133.617








AE.71000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 X 15 X 22)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22


Chiều dày ≤10, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.71113



AE.71114



AE.71115



AE.71123



AE.71124



AE.71125



AE.71133



AE.71134



AE.71135



AE.71143



AE.71144



AE.71145



AE.71213



AE.71214



AE.71215



AE.71223



AE.71224



AE.71225



AE.71233



AE.71234



AE.71235



AE.71243



AE.71244



AE.71245


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >10, cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >10, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >10, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >10, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			445.526



464.222



484.785



449.769



468.643



489.402



449.769



468.643



489.402



449.769



468.643



489.402



433.871



453.776



475.671



438.003



458.098



480.201



438.003



458.098



480.201



438.003



458.098



480.201


			340.570



340.570



340.570



359.727



359.727



359.727



393.784



393.784



393.784



412.941



412.941



412.941



293.741



293.741



293.741



302.256



302.256



302.256



332.055



332.055



332.055



346.955



346.955



346.955


			5.816



5.816



5.816



21.363



21.363



21.363



97.497



97.497



97.497



131.278



131.278



131.278



5.816



5.816



5.816



21.363



21.363



21.363



97.497



97.497



97.497



131.278



131.278



131.278








AE.72000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 X 13,5 X 22)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22


Chiều dày ≤10cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.72113



AE.72114



AE.72115



AE.72123



AE.72124



AE.72125



AE.72133



AE.72134



AE.72135



AE.72143



AE.72144



AE.72145



AE.72213



AE.72214



AE.72215



AE.72223



AE.72224



AE.72225



AE.72233



AE.72234



AE.72235



AE.72243



AE.72244



AE.72245


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >10cm, cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >10cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >10cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >10cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			442.170



459.767



479.120



446.381



464.145



483.683



446.381



464.145



483.683



446.381



464.145



483.683



435.251



453.948



474.511



439.397



458.271



479.030



439.397



458.271



479.030



439.397



458.271



479.030


			340.570



340.570



340.570



359.727



359.727



359.727



393.784



393.784



393.784



412.941



412.941



412.941



293.741



293.741



293.741



302.256



302.256



302.256



332.055



332.055



332.055



346.955



346.955



346.955


			5.816



5.816



5.816



21.363



21.363



21.363



97.497



97.497



97.497



131.278



131.278



131.278



5.816



5.816



5.816



21.363



21.363



21.363



97.497



97.497



97.497



131.278



131.278



131.278








AE.73000 XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5 X 13 X 20)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20


Chiều dày ≤10cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.73113



AE.73114



AE.73115



AE.73123



AE.73124



AE.73125



AE.73133



AE.73134



AE.73135



AE.73143



AE.73144



AE.73145



AE.73213



AE.73214



AE.73215



AE.73223



AE.73224



AE.73225



AE.73233



AE.73234



AE.73235



AE.73243



AE.73244



AE.73245


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤10cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >10cm, cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >10cm, cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >10cm, cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >10cm, cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			466.797



485.494



506.057



471.243



490.118



510.877



471.243



490.118



510.877



471.243



490.118



510.877



457.938



477.828



499.705



462.278



482.358



504.442



462.278



482.358



504.442



462.278



482.358



504.442


			304.384



304.384



304.384



312.898



312.898



312.898



344.827



344.827



344.827



359.727



359.727



359.727



293.741



293.741



293.741



302.256



302.256



302.256



332.055



332.055



332.055



349.084



349.084



349.084


			5.584



5.584



5.584



21.130



21.130



21.130



97.264



97.264



97.264



131.045



131.045



131.045



5.584



5.584



5.584



21.130



21.130



21.130



97.264



97.264



97.264



131.045



131.045



131.045








AE.81000 XÂY GẠCH BLOCK BÊ TÔNG RỖNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa, xây theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm giàn giáo đã tính trong đơn giá).



- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.


AE.81100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (20 x 20 x 40)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch block bê tông rỗng


Gạch Block bê tông 20x20x40cm


Chiều dày 20cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.81113



AE.81114



AE.81115



AE.81123



AE.81124



AE.81125



AE.81133



AE.81134



AE.81135



AE.81143



AE.81144



AE.81145


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			443.502



451.672



460.658



443.502



451.672



460.658



443.502



451.672



460.658



443.502



451.672



460.658


			283.679



283.679



283.679



292.475



292.475



292.475



321.063



321.063



321.063



334.257



334.257



334.257


			15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433








AE.81200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 20 x 40) cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 15x20x40cm, chiều dày 15cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.81213



AE.81214



AE.81215



AE.81223



AE.81224



AE.81225



AE.81233



AE.81234



AE.81235



AE.81243



AE.81244



AE.81245


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			386.686



395.182



404.527



386.686



395.182



404.527



439.684



448.181



457.525



439.684



448.181



457.525


			303.470



303.470



303.470



312.267



312.267



312.267



343.053



343.053



343.053



358.447



358.447



358.447


			15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433








AE.81300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 20 x 40)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 10x20x40cm, chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.81313



AE.81314



AE.81315



AE.81323



AE.81324



AE.81325



AE.81333



AE.81334



AE.81335



AE.81343



AE.81344



AE.81345


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			568.706



577.856



587.919



568.706



577.856



587.919



568.706



577.856



587.919



568.706



577.856



587.919


			336.456



336.456



336.456



347.451



347.451



347.451



380.437



380.437



380.437



398.030



398.030



398.030


			15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433








AE.81400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (19 x 19 x 39)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 19x19x39cm, chiều dày 19cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.81413



AE.81414



AE.81415



AE.81423



AE.81424



AE.81425



AE.81433



AE.81434



AE.81435



AE.81443



AE.81444



AE.81445


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			500.233



508.730



518.074



500.233



508.730



518.074



500.233



508.730



518.074



500.233



508.730



518.074


			290.276



290.276



290.276



299.072



299.072



299.072



327.660



327.660



327.660



343.053



343.053



343.053


			15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433








AE.81500 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 19 x 39)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 15x19x39cm, chiều dày 15cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.81513



AE.81514



AE.81515



AE.81523



AE.81524



AE.81525



AE.81533



AE.81534



AE.81535



AE.81543



AE.81544



AE.81545


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			467.551



476.701



486.764



467.551



476.701



486.764



467.551



476.701



486.764



467.551



476.701



486.764


			325.461



325.461



325.461



334.257



334.257



334.257



367.243



367.243



367.243



384.836



384.836



384.836


			15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433








AE.81500KT XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH KHÔNG NUNG 4 LỖ (10x15x22)cm


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp đặt và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận, kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ... tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm giàn giáo đã tính trong đơn giá).



- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch không nung 4 lỗ (10x15x22cm)


( Chiều dày ≤10cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.81513KT


AE.81514KT


AE.81515KT


AE.81523KT


AE.81524KT


AE.81525KT


AE.81533KT


AE.81534KT


AE.81535KT


AE.81543KT


AE.81544KT


AE.81545KT


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



( Chiều dày >10cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			925.139



943.836



964.399



933.950



952.824



973.584



894.300



914.206



936.100



902.817



922.912



945.015


			351.850



351.850



351.850



371.641



371.641



371.641



303.470



303.470



303.470



312.267



312.267



312.267


			5.816



5.816



5.816



35.638



35.638



35.638



5.816



5.816



5.816



35.638



35.638



35.638








AE.81600 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (10 x 19 x 39)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 10x19x39cm, chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.81613



AE.81614



AE.81615



AE.81623



AE.81624



AE.81625



AE.81633



AE.81634



AE.81635



AE.81643



AE.81644



AE.81645


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³



m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			601.571



611.157



621.701



601.571



611.157



621.701



601.571



611.157



621.701



601.571



611.157



621.701


			336.456



336.456



336.456



347.451



347.451



347.451



380.437



380.437



380.437



398.030



398.030



398.030


			15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433








AE.81600KT XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH KHÔNG NUNG 6 LỖ (9x13x20)cm


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp đặt và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận, kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ... tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm giàn giáo đã tính trong đơn giá).



- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch không nung 6 lỗ (9x13x20cm)


( Chiều dày ≤10cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.81613KT


AE.81614KT


AE.81615KT



AE.81623KT


AE.81624KT


AE.81625KT


AE.81633KT


AE.81634KT


AE.81635KT



AE.81643KT


AE.81644KT


AE.81645KT


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



( Chiều dày >10cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			1.093.139



1.111.836



1.132.399



1.103.550



1.122.424



1.143.184



1.009.018



1.027.914



1.048.696



1.018.582



1.037.657



1.058.637


			314.466



314.466



314.466



323.262



323.262



323.262



288.077



288.077



288.077



296.873



296.873



296.873


			5.584



5.584



5.584


35.405



35.405



35.405



5.584



5.584



5.584



35.405



35.405



35.405








AE.81700 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (11,5 x 19 x 24) cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 11,5x19x24cm, chiều dày 11,5cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.81713



AE.81714



AE.81715



AE.81723



AE.81724



AE.81725



AE.81733



AE.81734



AE.81735



AE.81743



AE.81744



AE.81745


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			533.348



542.172



551.876



533.348



542.172



551.876



533.348



542.172



551.876



533.348



542.172



551.876


			345.252



345.252



345.252



356.248



356.248



356.248



389.234



389.234



389.234



406.826



406.826



406.826


			15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433








AE. 81800 XÂY TƯỞNG THẲNG GẠCH (11,5 x 9 x 24) cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 11,5x9x24cm, chiều dày 11,5cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.81813



AE.81814



AE.81815



AE.81823



AE.81824



AE.81825



AE.81833



AE.81834



AE.81835



AE.81843



AE.81844



AE.81845


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			523.755



537.155



551.892



523.755



537.155



551.892



523.755



537.155



551.892



523.755



537.155



551.892


			398.030



398.030



398.030



409.025



409.025



409.025



450.807



450.807



450.807



470.599



470.599



470.599


			15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433








AE.81900 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH (15 x 20 x 30)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông 15x20x30cm, chiều dày 15cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.81913



AE.81914



AE.81915



AE.81923



AE.81924



AE.81925



AE.81933



AE.81934



AE.81935



AE.81943



AE.81944



AE.81945


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			554.321



565.976



578.796



554.321



565.976



578.796



554.321



565.976



578.796



554.321



565.976



578.796


			323.262



323.262



323.262



332.058



332.058



332.058



365.044



365.044



365.044



380.437



380.437



380.437


			15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433








AE.82000 XÂY TƯỜNG GẠCH SI-LI-CAT (6,5 X 12 X 25)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch silicat 6,5x12x25



Chiều dày ≤33cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.82113



AE.82114



AE.82115



AE.82123



AE.82124



AE.82125



AE.82213



AE.82214



AE.82215



AE.82223



AE.82224



AE.82225


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày ≤33cm, cao ≤16m



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >33cm, cao ≤4m



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày >33cm, cao ≤16m



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³



m³


m³


m³


			596.903



626.267



658.563



596.903



626.267



658.563



588.771



618.575



651.355



588.771



618.575



651.355


			638.568



638.568



638.568



883.352



883.352



883.352



425.712



425.712



425.712



566.197



566.197



566.197


			








AE.83000 XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thông gió


Gạch thông gió 20x20cm


			


			


			


			





			AE.83113



AE.83114



AE.83115



AE.83213



AE.83214



AE.83215


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Gạch thông gió 30x30cm


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³


m³


			112.392



113.051



113.777



101.472



102.099



102.788


			125.585



125.585



125.585



138.356



138.356



138.356


			








AE.85000 ÷ AE.87000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) BẰNG VỮA XÂY BÊ TÔNG NHẸ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa bê tông nhẹ, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).



- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp dựng râu thép, thép giằng gia cố.



AE.85100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 10 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x10x60cm



Chiều dày 7,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.85111



AE.85112



AE.85113



AE.85114



AE.85115



AE.85116



AE.85117



AE.85121



AE.85122



AE.85123



AE.85124



AE.85125



AE.85126



AE.85127



AE.85131



AE.85132



AE.85133



AE.85134



AE.85135



AE.85136



AE.85137



AE.85141



AE.85142



AE.85143



AE.85144



AE.85145



AE.85146



AE.85147


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


			1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126



1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126



1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126



1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126


			270.327



270.327



270.327



270.327



270.327



270.327



270.327



293.741



293.741



293.741



293.741



293.741



293.741



293.741



323.541



323.541



323.541



323.541



323.541



323.541



323.541



338.441



338.441



338.441



338.441



338.441



338.441



338.441


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.85151



AE.85152



AE.85153



AE.85154



AE.85155



AE.85156



AE.85157



AE.85161



AE.85162



AE.85163



AE.85164



AE.85165



AE.85166



AE.85167



AE.85171



AE.85172



AE.85173



AE.85174



AE.85175



AE.85176



AE.85177



AE.85181



AE.85182



AE.85183



AE.85184



AE.85185



AE.85186



AE.85187


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.498.346



1.414.491



1.334.019



1.335.268



1.375.913



1.400.914



1.425.875



1.498.346



1.414.491



1.334.019



1.335.268



1.375.913



1.400.914



1.425.875



1.498.346



1.414.491



1.334.019



1.335.268



1.375.913



1.400.914



1.425.875



1.498.346



1.414.491



1.334.019



1.335.268



1.375.913



1.400.914



1.425.875


			232.013



232.013



232.013



232.013



232.013



232.013



232.013



238.399



238.399



238.399



238.399



238.399



238.399



238.399



261.813



261.813



261.813



261.813



261.813



261.813



261.813



274.584



274.584



274.584



274.584



274.584



274.584



274.584


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.85200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 10 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x10x60cm, chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.85211



AE.85212



AE.85213



AE.85214



AE.85215



AE.85216



AE.85217



AE.85221



AE.85222



AE.85223



AE.85224



AE.85225



AE.85226



AE.85227



AE.85231



AE.85232



AE.85233



AE.85234



AE.85235



AE.85236



AE.85237



AE.85241



AE.85242



AE.85243



AE.85244



AE.85245



AE.85246



AE.85247


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126



1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126



1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126



1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126


			259.684



259.684



259.684



259.684



259.684



259.684



259.684



283.098



283.098



283.098



283.098



283.098



283.098



283.098



310.770



310.770



310.770



310.770



310.770



310.770



310.770



325.670



325.670



325.670



325.670



325.670



325.670



325.670


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.85300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 10 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x10x60cm



Chiều dày 12,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.85311



AE.85312



AE.85313



AE.85314



AE.85315



AE.85316



AE.85317



AE.85321



AE.85322



AE.85323



AE.85324



AE.85325



AE.85326



AE.85327



AE.85331



AE.85332



AE.85333



AE.85334



AE.85335



AE.85336



AE.85337



AE.85341



AE.85342



AE.85343



AE.85344



AE.85345



AE.85346



AE.85347


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.436.758



1.371.417



1.308.712



1.309.685



1.341.355



1.360.838



1.380.287



1.436.758



1.371.417



1.308.712



1.309.685



1.341.355



1.360.838



1.380.287



1.436.758



1.371.417



1.308.712



1.309.685



1.341.355



1.360.838



1.380.287



1.436.758



1.371.417



1.308.712



1.309.685



1.341.355



1.360.838



1.380.287


			214.985



214.985



214.985



214.985



214.985



214.985



214.985



234.142



234.142



234.142



234.142



234.142



234.142



234.142



257.556



257.556



257.556



257.556



257.556



257.556



257.556



268.199



268.199



268.199



268.199



268.199



268.199



268.199


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.85351



AE.85352



AE.85353



AE.85354



AE.85355



AE.85356



AE.85357



AE.85361



AE.85362



AE.85363



AE.85364



AE.85365



AE.85366



AE.85367



AE.85371



AE.85372



AE.85373



AE.85374



AE.85375



AE.85376



AE.85377



AE.85381



AE.85382



AE.85383



AE.85384



AE.85385



AE.85386



AE.85387


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.410.264



1.355.813



1.303.559



1.304.370



1.330.763



1.346.997



1.363.205



1.410.264



1.355.813



1.303.559



1.304.370



1.330.763



1.346.997



1.363.205



1.410.264



1.355.813



1.303.559



1.304.370



1.330.763



1.346.997



1.363.205



1.410.264



1.355.813



1.303.559



1.304.370



1.330.763



1.346.997



1.363.205


			249.042



249.042



249.042



249.042



249.042



249.042



249.042



257.556



257.556



257.556



257.556



257.556



257.556



257.556



280.970



280.970



280.970



280.970



280.970



280.970



280.970



293.741



293.741



293.741



293.741



293.741



293.741



293.741


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.85400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 10 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x10x60cm



Chiều dày 15cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.85411



AE.85412



AE.85413



AE.85414



AE.85415



AE.85416



AE.85417



AE.85421



AE.85422



AE.85423



AE.85424



AE.85425



AE.85426



AE.85427



AE.85431



AE.85432



AE.85433



AE.85434



AE.85435



AE.85436



AE.85437



AE.85441



AE.85442



AE.85443



AE.85444



AE.85445



AE.85446



AE.85447


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126



1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126



1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126



1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126


			204.342



204.342



204.342



204.342



204.342



204.342



204.342



210.727



210.727



210.727



210.727



210.727



210.727



210.727



229.884



229.884



229.884



229.884



229.884



229.884



229.884



240.527



240.527



240.527



240.527



240.527



240.527



240.527


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.85451



AE.85452



AE.85453



AE.85454



AE.85455



AE.85456



AE.85457



AE.85461



AE.85462



AE.85463



AE.85464



AE.85465



AE.85466



AE.85467



AE.85471



AE.85472



AE.85473



AE.85474



AE.85475



AE.85476



AE.85477



AE.85481



AE.85482



AE.85483



AE.85484



AE.85485



AE.85486



AE.85487


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MORTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.384.364



1.337.536



1.292.597



1.293.294



1.315.991



1.329.954



1.343.893



1.384.364



1.337.536



1.292.597



1.293.294



1.315.991



1.329.954



1.343.893



1.384.364



1.337.536



1.292.597



1.293.294



1.315.991



1.329.954



1.343.893



1.384.364



1.337.536



1.292.597



1.293.294



1.315.991



1.329.954



1.343.893


			238.399



238.399



238.399



238.399



238.399



238.399



238.399



259.684



259.684



259.684



259.684



259.684



259.684



259.684



285.227



285.227



285.227



285.227



285.227



285.227



285.227



297.998



297.998



297.998



297.998



297.998



297.998



297.998


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.85500 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 10 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x10x60cm



Chiều dày 17,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.85511



AE.85512



AE.85513



AE.85514



AE.85515



AE.85516



AE.85517



AE.85521



AE.85522



AE.85523



AE.85524



AE.85525



AE.85526



AE.85527



AE.85531



AE.85532



AE.85533



AE.85534



AE.85535



AE.85536



AE.85537



AE.85541



AE.85542



AE.85543



AE.85544



AE.85545



AE.85546



AE.85547


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.440.435



1.375.094



1.312.389



1.313.362



1.345.032



1.364.515



1.383.964



1.440.435



1.375.094



1.312.389



1.313.362



1.345.032



1.364.515



1.383.964



1.440.435



1.375.094



1.312.389



1.313.362



1.345.032



1.364.515



1.383.964


1.440.435



1.375.094



1.312.389



1.313.362



1.345.032



1.364.515



1.383.964


			191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



197.956



197.956



197.956



197.956



197.956



197.956



197.956



217.113



217.113



217.113



217.113



217.113



217.113



217.113



225.627



225.627



225.627



225.627



225.627



225.627



225.627


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.85551



AE.85552



AE.85553



AE.85554



AE.85555



AE.85556



AE.85557



AE.85561



AE.85562



AE.85563



AE.85564



AE.85565



AE.85566



AE.85567



AE.85571



AE.85572



AE.85573



AE.85574



AE.85575



AE.85576



AE.85577



AE.85581



AE.85582



AE.85583



AE.85584



AE.85585



AE.85586



AE.85587


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.367.440



1.326.057



1.286.343



1.286.960



1.307.018



1.319.357



1.331.674



1.367.440



1.326.057



1.286.343



1.286.960



1.307.018



1.319.357



1.331.674



1.367.440



1.326.057



1.286.343



1.286.960



1.307.018



1.319.357



1.331.674



1.367.440



1.326.057



1.286.343



1.286.960



1.307.018



1.319.357



1.331.674


			229.884



229.884



229.884



229.884



229.884



229.884



229.884



251.170



251.170



251.170



251.170



251.170



251.170



251.170



276.713



276.713



276.713



276.713



276.713



276.713



276.713



287.356



287.356



287.356



287.356



287.356



287.356



287.356


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.85600 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 10 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 20x10x60cm



Chiều dày 20cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.85611



AE.85612



AE.85613



AE.85614



AE.85615



AE.85616



AE.85617



AE.85621



AE.85622



AE.85623



AE.85624



AE.85625



AE.85626



AE.85627



AE.85631



AE.85632



AE.85633



AE.85634



AE.85635



AE.85636



AE.85637



AE.85641



AE.85642



AE.85643



AE.85644



AE.85645



AE.85646



AE.85647


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.445.951



1.380.609



1.317.904



1.318.878



1.350.548



1.370.031



1.389.480



1.445.951



1.380.609



1.317.904



1.318.878



1.350.548



1.370.031



1.389.480



1.445.951



1.380.609



1.317.904



1.318.878



1.350.548



1.370.031



1.389.480



1.445.951



1.380.609



1.317.904



1.318.878



1.350.548



1.370.031



1.389.480


			189.442



189.442



189.442



189.442



189.442



189.442



189.442



206.470



206.470



206.470



206.470



206.470



206.470



206.470



227.756



227.756



227.756



227.756



227.756



227.756



227.756



236.270



236.270



236.270



236.270



236.270



236.270



236.270


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.85651



AE.85652



AE.85653



AE.85654



AE.85655



AE.85656



AE.85657



AE.85661



AE.85662



AE.85663



AE.85664



AE.85665



AE.85666



AE.85667



AE.85671



AE.85672



AE.85673



AE.85674



AE.85675



AE.85676



AE.85677



AE.85681



AE.85682



AE.85683



AE.85684



AE.85685



AE.85686



AE.85687


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.363.168



1.325.052



1.288.475



1.289.043



1.307.517



1.318.882



1.330.227



1.363.168



1.325.052



1.288.475



1.289.043



1.307.517



1.318.882



1.330.227



1.363.168



1.325.052



1.288.475



1.289.043



1.307.517



1.318.882



1.330.227



1.363.168



1.325.052



1.288.475



1.289.043



1.307.517



1.318.882



1.330.227


			221.370



221.370



221.370



221.370



221.370



221.370



221.370



240.527



240.527



240.527



240.527



240.527



240.527



240.527



266.070



266.070



266.070



266.070



266.070



266.070



266.070



276.713



276.713



276.713



276.713



276.713



276.713



276.713


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.85700 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 10 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x10x60cm



Chiều dày 25cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.85711



AE.85712



AE.85713



AE.85714



AE.85715



AE.85716



AE.85717



AE.85721



AE.85722



AE.85723



AE.85724



AE.85725



AE.85726



AE.85727



AE.85731



AE.85732



AE.85733



AE.85734



AE.85735



AE.85736



AE.85737



AE.85741



AE.85742



AE.85743



AE.85744



AE.85745



AE.85746



AE.85747


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.445.951



1.380.609



1.317.904



1.318.878



1.350.548



1.370.031



1.389.480



1.445.951



1.380.609



1.317.904



1.318.878



1.350.548



1.370.031



1.389.480



1.445.951



1.380.609



1.317.904



1.318.878



1.350.548



1.370.031



1.389.480



1.445.951



1.380.609



1.317.904



1.318.878



1.350.548



1.370.031



1.389.480


			183.056



183.056



183.056



183.056



183.056



183.056



183.056



189.442



189.442



189.442



189.442



189.442



189.442



189.442



206.470



206.470



206.470



206.470



206.470



206.470



206.470



214.985



214.985



214.985



214.985



214.985



214.985



214.985


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.85751



AE.85752



AE.85753



AE.85754



AE.85755



AE.85756



AE.85757



AE.85761



AE.85762



AE.85763



AE.85764



AE.85765



AE.85766



AE.85767



AE.85771



AE.85772



AE.85773



AE.85774



AE.85775



AE.85776



AE.85777



AE.85781



AE.85782



AE.85783



AE.85784



AE.85785



AE.85786



AE.85787


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.348.083



1.315.412



1.284.060



1.284.546



1.300.382



1.310.122



1.319.847



1.348.083



1.315.412



1.284.060



1.284.546



1.300.382



1.310.122



1.319.847



1.348.083



1.315.412



1.284.060



1.284.546



1.300.382



1.310.122



1.319.847



1.348.083



1.315.412



1.284.060



1.284.546



1.300.382



1.310.122



1.319.847


			212.856



212.856



212.856



212.856



212.856



212.856



212.856



232.013



232.013



232.013



232.013



232.013



232.013



232.013



255.427



255.427



255.427



255.427



255.427



255.427



255.427



266.070



266.070



266.070



266.070



266.070



266.070



266.070


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.86100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 20 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x20x60cm



Chiều dày 7,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.86111



AE.86112



AE.86113



AE.86114



AE.86115



AE.86116



AE.86117



AE.86121



AE.86122



AE.86123



AE.86124



AE.86125



AE.86126



AE.86127



AE.86131



AE.86132



AE.86133



AE.86134



AE.86135



AE.86136



AE.86137



AE.86141



AE.86142



AE.86143



AE.86144



AE.86145



AE.86146



AE.86147


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.359.491



1.321.375



1.284.798



1.285.366



1.303.840



1.315.205



1.326.550



1.359.491



1.321.375



1.284.798



1.285.366



1.303.840



1.315.205



1.326.550



1.359.491



1.321.375



1.284.798



1.285.366



1.303.840



1.315.205



1.326.550



1.359.491



1.321.375



1.284.798



1.285.366



1.303.840



1.315.205



1.326.550


			223.499



223.499



223.499



223.499



223.499



223.499



223.499



242.656



242.656



242.656



242.656



242.656



242.656



242.656



268.199



268.199



268.199



268.199



268.199



268.199



268.199



278.841



278.841



278.841



278.841



278.841



278.841



278.841


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 20cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.86151



AE.86152



AE.86153



AE.86154



AE.86155



AE.86156



AE.86157



AE.86161



AE.86162



AE.86163



AE.86164



AE.86165



AE.86166



AE.86167



AE.86171



AE.86172



AE.86173



AE.86174



AE.86175



AE.86176



AE.86177



AE.86181



AE.86182



AE.86183



AE.86184



AE.86185



AE.86186



AE.86187


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.492.830



1.408.975



1.328.503



1.329.753



1.370.397



1.395.399



1.420.359



1.492.830



1.408.975



1.328.503



1.329.753



1.370.397



1.395.399



1.420.359



1.492.830



1.408.975



1.328.503



1.329.753



1.370.397



1.395.399



1.420.359



1.492.830



1.408.975



1.328.503



1.329.753



1.370.397



1.395.399



1.420.359


			191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



197.956



197.956



197.956



197.956



197.956



197.956



197.956



217.113



217.113



217.113



217.113



217.113



217.113



217.113



225.627



225.627



225.627



225.627



225.627



225.627



225.627


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.86200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 20 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x20x60cm



Chiều dày 10cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.86211



AE.86212



AE.86213



AE.86214



AE.86215



AE.86216



AE.86217



AE.86221



AE.86222



AE.86223



AE.86224



AE.86225



AE.86226



AE.86227



AE.86231



AE.86232



AE.86233



AE.86234



AE.86235



AE.86236



AE.86237



AE.86241



AE.86242



AE.86243



AE.86244



AE.86245



AE.86246



AE.86247


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.363.168



1.325.052



1.288.475



1.289.043



1.307.517



1.318.882



1.330.227



1.363.168



1.325.052



1.288.475



1.289.043



1.307.517



1.318.882



1.330.227



1.363.168



1.325.052



1.288.475



1.289.043



1.307.517



1.318.882



1.330.227



1.363.168



1.325.052



1.288.475



1.289.043



1.307.517



1.318.882



1.330.227


			214.985



214.985



214.985



214.985



214.985



214.985



214.985



234.142



234.142



234.142



234.142



234.142



234.142



234.142



257.556



257.556



257.556



257.556



257.556



257.556



257.556



268.199



268.199



268.199



268.199



268.199



268.199



268.199


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 20cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.86251



AE.86252



AE.86253



AE.86254



AE.86255



AE.86256



AE.86257



AE.86261



AE.86262



AE.86263



AE.86264



AE.86265



AE.86266



AE.86267



AE.86271



AE.86272



AE.86273



AE.86274



AE.86275



AE.86276



AE.86277



AE.86281



AE.86282



AE.86283



AE.86284



AE.86285



AE.86286



AE.86287


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.445.951



1.380.609



1.317.904



1.318.878



1.350.548



1.370.031



1.389.480



1.445.951



1.380.609



1.317.904



1.318.878



1.350.548



1.370.031



1.389.480



1.445.951



1.380.609



1.317.904



1.318.878



1.350.548



1.370.031



1.389.480



1.445.951



1.380.609



1.317.904



1.318.878



1.350.548



1.370.031



1.389.480


			185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



208.599



208.599



208.599



208.599



208.599



208.599



208.599



219.242



219.242



219.242



219.242



219.242



219.242



219.242


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.86300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 20 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x20x60cm



Chiều dày 12,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.86311



AE.86312



AE.86313



AE.86314



AE.86315



AE.86316



AE.86317



AE.86321



AE.86322



AE.86323



AE.86324



AE.86325



AE.86326



AE.86327



AE.86331



AE.86332



AE.86333



AE.86334



AE.86335



AE.86336



AE.86337



AE.86341



AE.86342



AE.86343



AE.86344



AE.86345



AE.86346



AE.86347


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.352.136



1.314.020



1.277.444



1.278.012



1.296.485



1.307.851



1.319.196



1.352.136



1.314.020



1.277.444



1.278.012



1.296.485



1.307.851



1.319.196



1.352.136



1.314.020



1.277.444



1.278.012



1.296.485



1.307.851



1.319.196



1.352.136



1.314.020



1.277.444



1.278.012



1.296.485



1.307.851



1.319.196


			206.470



206.470



206.470



206.470



206.470



206.470



206.470



212.856



212.856



212.856



212.856



212.856



212.856



212.856



234.142



234.142



234.142



234.142



234.142



234.142



234.142



242.656



242.656



242.656



242.656



242.656



242.656



242.656


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 20cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.86351



AE.86352



AE.86353



AE.86354



AE.86355



AE.86356



AE.86357



AE.86361



AE.86362



AE.86363



AE.86364



AE.86365



AE.86366



AE.86367



AE.86371



AE.86372



AE.86373



AE.86374



AE.86375



AE.86376



AE.86377



AE.86381



AE.86382



AE.86383



AE.86384



AE.86385



AE.86386



AE.86387


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.401.072



1.346.620



1.294.367



1.295.177



1.321.570



1.337.804



1.354.012



1.401.072



1.346.620



1.294.367



1.295.177



1.321.570



1.337.804



1.354.012



1.401.072



1.346.620



1.294.367



1.295.177



1.321.570



1.337.804



1.354.012



1.401.072



1.346.620



1.294.367



1.295.177



1.321.570



1.337.804



1.354.012


			176.670



176.670



176.670



176.670



176.670



176.670



176.670



180.928



180.928



180.928



180.928



180.928



180.928



180.928



200.085



200.085



200.085



200.085



200.085



200.085



200.085



208.599



208.599



208.599



208.599



208.599



208.599



208.599


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.86400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 20 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x20x60cm



Chiều dày 15cm 



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.86411



AE.86412



AE.86413



AE.86414



AE.86415



AE.86416



AE.86417



AE.86421



AE.86422



AE.86423



AE.86424



AE.86425



AE.86426



AE.86427



AE.86431



AE.86432



AE.86433



AE.86434



AE.86435



AE.86436



AE.86437



AE.86441



AE.86442



AE.86443



AE.86444



AE.86445



AE.86446



AE.86447


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.370.522



1.332.406



1.295.829



1.296.397



1.314.871



1.326.236



1.337.581



1.370.522



1.332.406



1.295.829



1.296.397



1.314.871



1.326.236



1.337.581



1.370.522



1.332.406



1.295.829



1.296.397



1.314.871



1.326.236



1.337.581



1.370.522



1.332.406



1.295.829



1.296.397



1.314.871



1.326.236



1.337.581


			197.956



197.956



197.956



197.956



197.956



197.956



197.956



204.342



204.342



204.342



204.342



204.342



204.342



204.342



223.499



223.499



223.499



223.499



223.499



223.499



223.499



234.142



234.142



234.142



234.142



234.142



234.142



234.142


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 20cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.86451



AE.86452



AE.86453



AE.86454



AE.86455



AE.86456



AE.86457



AE.86461



AE.86462



AE.86463



AE.86464



AE.86465



AE.86466



AE.86467



AE.86471



AE.86472



AE.86473



AE.86474



AE.86475



AE.86476



AE.86477



AE.86481



AE.86482



AE.86483



AE.86484



AE.86485



AE.86486



AE.86487


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.384.364



1.337.536



1.292.597



1.293.294



1.315.991



1.329.954



1.343.893



1.384.364



1.337.536



1.292.597



1.293.294



1.315.991



1.329.954



1.343.893



1.384.364



1.337.536



1.292.597



1.293.294



1.315.991



1.329.954



1.343.893



1.384.364



1.337.536



1.292.597



1.293.294



1.315.991



1.329.954



1.343.893


			170.285



170.285



170.285



170.285



170.285



170.285



170.285



174.542



174.542



174.542



174.542



174.542



174.542



174.542



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



200.085



200.085



200.085



200.085



200.085



200.085



200.085


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.86500 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 20 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x20x60cm



Chiều dày 17,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.86511



AE.86512



AE.86513



AE.86514



AE.86515



AE.86516



AE.86517



AE.86521



AE.86522



AE.86523



AE.86524



AE.86525



AE.86526



AE.86527



AE.86531



AE.86532



AE.86533



AE.86534



AE.86535



AE.86536



AE.86537



AE.86541



AE.86542



AE.86543



AE.86544



AE.86545



AE.86546



AE.86547


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.366.845



1.328.729



1.292.152



1.292.720



1.311.194



1.322.559



1.333.904



1.366.845



1.328.729



1.292.152



1.292.720



1.311.194



1.322.559



1.333.904



1.366.845



1.328.729



1.292.152



1.292.720



1.311.194



1.322.559



1.333.904



1.366.845



1.328.729



1.292.152



1.292.720



1.311.194



1.322.559



1.333.904


			189.442



189.442



189.442



189.442



189.442



189.442



189.442



195.828



195.828



195.828



195.828



195.828



195.828



195.828



214.985



214.985



214.985



214.985



214.985



214.985



214.985



223.499



223.499



223.499



223.499



223.499



223.499



223.499


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 20cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.86551



AE.86552



AE.86553



AE.86554



AE.86555



AE.86556



AE.86557



AE.86561



AE.86562



AE.86563



AE.86564



AE.86565



AE.86566



AE.86567



AE.86571



AE.86572



AE.86573



AE.86574



AE.86575



AE.86576



AE.86577



AE.86581



AE.86582



AE.86583



AE.86584



AE.86585



AE.86586



AE.86587


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.354.570



1.313.187



1.273.474



1.274.090



1.294.148



1.306.487



1.318.804



1.354.570



1.313.187



1.273.474



1.274.090



1.294.148



1.306.487



1.318.804



1.354.570



1.313.187



1.273.474



1.274.090



1.294.148



1.306.487



1.318.804



1.354.570



1.313.187



1.273.474



1.274.090



1.294.148



1.306.487



1.318.804


			163.899



163.899



163.899



163.899



163.899



163.899



163.899



168.156



168.156



168.156



168.156



168.156



168.156



168.156



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



193.699



193.699



193.699



193.699



193.699



193.699



193.699


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.86600 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x20 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 20x20x60cm



Chiều dày 20cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.86611



AE.86612



AE.86613



AE.86614



AE.86615



AE.86616



AE.86617



AE.86621



AE.86622



AE.86623



AE.86624



AE.86625



AE.86626



AE.86627



AE.86631



AE.86632



AE.86633



AE.86634



AE.86635



AE.86636



AE.86637



AE.86641



AE.86642



AE.86643



AE.86644



AE.86645



AE.86646



AE.86647


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.363.168



1.325.052



1.288.475



1.289.043



1.307.517



1.318.882



1.330.227



1.363.168



1.325.052



1.288.475



1.289.043



1.307.517



1.318.882



1.330.227



1.363.168



1.325.052



1.288.475



1.289.043



1.307.517



1.318.882



1.330.227



1.363.168



1.325.052



1.288.475



1.289.043



1.307.517



1.318.882



1.330.227


			180.928



180.928



180.928



180.928



180.928



180.928



180.928



187.313



187.313



187.313



187.313



187.313



187.313



187.313



204.342



204.342



204.342



204.342



204.342



204.342



204.342



212.856



212.856



212.856



212.856



212.856



212.856



212.856


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.86700 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 20 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x20x60cm



Chiều dày 25cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.86711



AE.86712



AE.86713



AE.86714



AE.86715



AE.86716



AE.86717



AE.86721



AE.86722



AE.86723



AE.86724



AE.86725



AE.86726



AE.86727



AE.86731



AE.86732



AE.86733



AE.86734



AE.86735



AE.86736



AE.86737



AE.86741



AE.86742



AE.86743



AE.86744



AE.86745



AE.86746



AE.86747


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MORTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.370.522



1.332.406



1.295.829



1.296.397



1.314.871



1.326.236



1.337.581



1.370.522



1.332.406



1.295.829



1.296.397



1.314.871



1.326.236



1.337.581



1.370.522



1.332.406



1.295.829



1.296.397



1.314.871



1.326.236



1.337.581



1.370.522



1.332.406



1.295.829



1.296.397



1.314.871



1.326.236



1.337.581


			151.128



151.128



151.128



151.128



151.128



151.128



151.128



155.385



155.385



155.385



155.385



155.385



155.385



155.385



170.285



170.285



170.285



170.285



170.285



170.285



170.285



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 20cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.86751



AE.86752



AE.86753



AE.86754



AE.86755



AE.86756



AE.86757



AE.86761



AE.86762



AE.86763



AE.86764



AE.86765



AE.86766



AE.86767



AE.86771



AE.86772



AE.86773



AE.86774



AE.86775



AE.86776



AE.86777



AE.86781



AE.86782



AE.86783



AE.86784



AE.86785



AE.86786



AE.86787


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.348.083



1.315.412



1.284.060



1.284.546



1.300.382



1.310.122



1.319.847



1.348.083



1.315.412



1.284.060



1.284.546



1.300.382



1.310.122



1.319.847



1.348.083



1.315.412



1.284.060



1.284.546



1.300.382



1.310.122



1.319.847



1.348.083



1.315.412



1.284.060



1.284.546



1.300.382



1.310.122



1.319.847


			174.542



174.542



174.542



174.542



174.542



174.542



174.542



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799



197.956



197.956



197.956



197.956



197.956



197.956



197.956



206.470



206.470



206.470



206.470



206.470



206.470



206.470


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433












AE.87100 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 30 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x30x60cm



Chiều dày 7,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.87111



AE.87112



AE.87113



AE.87114



AE.87115



AE.87116



AE.87117



AE.87121



AE.87122



AE.87123



AE.87124



AE.87125



AE.87126



AE.87127



AE.87131



AE.87132



AE.87133



AE.87134



AE.87135



AE.87136



AE.87137



AE.87141



AE.87142



AE.87143



AE.87144



AE.87145



AE.87146



AE.87147


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.324.615



1.296.301



1.269.129



1.269.550



1.283.274



1.291.715



1.300.145



1.324.615



1.296.301



1.269.129



1.269.550



1.283.274



1.291.715



1.300.145



1.324.615



1.296.301



1.269.129



1.269.550



1.283.274



1.291.715



1.300.145



1.324.615



1.296.301



1.269.129



1.269.550



1.283.274



1.291.715



1.300.145


			200.085



200.085



200.085



200.085



200.085



200.085



200.085



217.113



217.113



217.113



217.113



217.113



217.113



217.113



240.527



240.527



240.527



240.527



240.527



240.527



240.527



251.170



251.170



251.170



251.170



251.170



251.170



251.170


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 30cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.87151



AE.87152



AE.87153



AE.87154



AE.87155



AE.87156



AE.87157



AE.87161



AE.87162



AE.87163



AE.87164



AE.87165



AE.87166



AE.87167



AE.87171



AE.87172



AE.87173



AE.87174



AE.87175



AE.87176



AE.87177



AE.87181



AE.87182



AE.87183



AE.87184



AE.87185



AE.87186



AE.87187


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.487.315



1.403.459



1.322.987



1.324.237



1.364.881



1.389.883



1.414.844



1.487.315



1.403.459



1.322.987



1.324.237



1.364.881



1.389.883



1.414.844



1.487.315



1.403.459



1.322.987



1.324.237



1.364.881



1.389.883



1.414.844



1.487.315



1.403.459



1.322.987



1.324.237



1.364.881



1.389.883



1.414.844


			172.413



172.413



172.413



172.413



172.413



172.413



172.413



176.670



176.670



176.670



176.670



176.670



176.670



176.670



195.828



195.828



195.828



195.828



195.828



195.828



195.828



204.342



204.342



204.342



204.342



204.342



204.342



204.342


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.87200 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 30 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x30x60cm



Chiều dày 10cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.87211



AE.87212



AE.87213



AE.87214



AE.87215



AE.87216



AE.87217



AE.87221



AE.87222



AE.87223



AE.87224



AE.87225



AE.87226



AE.87227



AE.87231



AE.87232



AE.87233



AE.87234



AE.87235



AE.87236



AE.87237



AE.87241



AE.87242



AE.87243



AE.87244



AE.87245



AE.87246



AE.87247


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.330.131



1.301.816



1.274.644



1.275.065



1.288.790



1.297.231



1.305.660



1.330.131



1.301.816



1.274.644



1.275.065



1.288.790



1.297.231



1.305.660



1.330.131



1.301.816



1.274.644



1.275.065



1.288.790



1.297.231



1.305.660



1.330.131



1.301.816



1.274.644



1.275.065



1.288.790



1.297.231



1.305.660


			191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



208.599



208.599



208.599



208.599



208.599



208.599



208.599



229.884



229.884



229.884



229.884



229.884



229.884



229.884



240.527



240.527



240.527



240.527



240.527



240.527



240.527


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 30cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.87251



AE.87252



AE.87253



AE.87254



AE.87255



AE.87256



AE.87257



AE.87261



AE.87262



AE.87263



AE.87264



AE.87265



AE.87266



AE.87267



AE.87271



AE.87272



AE.87273



AE.87274



AE.87275



AE.87276



AE.87277



AE.87281



AE.87282



AE.87283



AE.87284



AE.87285



AE.87286



AE.87287


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126



1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126



1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126



1.438.597



1.373.255



1.310.550



1.311.524



1.343.194



1.362.676



1.382.126


			163.899



163.899



163.899



163.899



163.899



163.899



163.899



168.156



168.156



168.156



168.156



168.156



168.156



168.156



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



193.699



193.699



193.699



193.699



193.699



193.699



193.699


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.87300 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 30 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x30x60cm



Chiều dày 12,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.87311



AE.87312



AE.87313



AE.87314



AE.87315



AE.87316



AE.87317



AE.87321



AE.87322



AE.87323



AE.87324



AE.87325



AE.87326



AE.87327



AE.87331



AE.87332



AE.87333



AE.87334



AE.87335



AE.87336



AE.87337



AE.87341



AE.87342



AE.87343



AE.87344



AE.87345



AE.87346



AE.87347


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MORTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.334.618



1.305.215



1.276.997



1.277.435



1.291.687



1.300.453



1.309.206



1.334.618



1.305.215



1.276.997



1.277.435



1.291.687



1.300.453



1.309.206



1.334.618



1.305.215



1.276.997



1.277.435



1.291.687



1.300.453



1.309.206



1.334.618



1.305.215



1.276.997



1.277.435



1.291.687



1.300.453



1.309.206


			183.056



183.056



183.056



183.056



183.056



183.056



183.056



189.442



189.442



189.442



189.442



189.442



189.442



189.442



206.470



206.470



206.470



206.470



206.470



206.470



206.470



214.985



214.985



214.985



214.985



214.985



214.985



214.985


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 30cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.87351



AE.87352



AE.87353



AE.87354



AE.87355



AE.87356



AE.87357



AE.87361



AE.87362



AE.87363



AE.87364



AE.87365



AE.87366



AE.87367



AE.87371



AE.87372



AE.87373



AE.87374



AE.87375



AE.87376



AE.87377



AE.87381



AE.87382



AE.87383



AE.87384



AE.87385



AE.87386



AE.87387


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.423.696



1.368.725



1.315.974



1.316.792



1.343.437



1.359.825



1.376.187



1.423.696



1.368.725



1.315.974



1.316.792



1.343.437



1.359.825



1.376.187



1.423.696



1.368.725



1.315.974



1.316.792



1.343.437



1.359.825



1.376.187



1.423.696



1.368.725



1.315.974



1.316.792



1.343.437



1.359.825



1.376.187


			157.513



157.513



157.513



157.513



157.513



157.513



157.513



161.771



161.771



161.771



161.771



161.771



161.771



161.771



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.87400 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 30 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x30x60cm



Chiều dày 15cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.87411



AE.87412



AE.87413



AE.87414



AE.87415



AE.87416



AE.87417



AE.87421



AE.87422



AE.87423



AE.87424



AE.87425



AE.87426



AE.87427



AE.87431



AE.87432



AE.87433



AE.87434



AE.87435



AE.87436



AE.87437



AE.87441



AE.87442



AE.87443



AE.87444



AE.87445



AE.87446



AE.87447


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MORTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.341.162



1.312.848



1.285.676



1.286.097



1.299.821



1.308.262



1.316.692



1.341.162



1.312.848



1.285.676



1.286.097



1.299.821



1.308.262



1.316.692



1.341.162



1.312.848



1.285.676



1.286.097



1.299.821



1.308.262



1.316.692



1.341.162



1.312.848



1.285.676



1.286.097



1.299.821



1.308.262



1.316.692


			176.670



176.670



176.670



176.670



176.670



176.670



176.670



180.928



180.928



180.928



180.928



180.928



180.928



180.928



200.085



200.085



200.085



200.085



200.085



200.085



200.085



208.599



208.599



208.599



208.599



208.599



208.599



208.599


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 30cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.87451



AE.87452



AE.87453



AE.87454



AE.87455



AE.87456



AE.87457



AE.87461



AE.87462



AE.87463



AE.87464



AE.87465



AE.87466



AE.87467



AE.87471



AE.87472



AE.87473



AE.87474



AE.87475



AE.87476



AE.87477



AE.87481



AE.87482



AE.87483



AE.87484



AE.87485



AE.87486



AE.87487


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.384.364



1.337.536



1.292.597



1.293.294



1.315.991



1.329.954



1.343.893



1.384.364



1.337.536



1.292.597



1.293.294



1.315.991



1.329.954



1.343.893



1.384.364



1.337.536



1.292.597



1.293.294



1.315.991



1.329.954



1.343.893



1.384.364



1.337.536



1.292.597



1.293.294



1.315.991



1.329.954



1.343.893


			151.128



151.128



151.128



151.128



151.128



151.128



151.128



155.385



155.385



155.385



155.385



155.385



155.385



155.385



170.285



170.285



170.285



170.285



170.285



170.285



170.285



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.87500 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 30 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x30x60cm



Chiều dày 17,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.87511



AE.87512



AE.87513



AE.87514



AE.87515



AE.87516



AE.87517



AE.87521



AE.87522



AE.87523



AE.87524



AE.87525



AE.87526



AE.87527



AE.87531



AE.87532



AE.87533



AE.87534



AE.87535



AE.87536



AE.87537



AE.87541



AE.87542



AE.87543



AE.87544



AE.87545



AE.87546



AE.87547


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.352.193



1.323.879



1.296.707



1.297.128



1.310.853



1.319.294



1.327.723



1.352.193



1.323.879



1.296.707



1.297.128



1.310.853



1.319.294



1.327.723



1.352.193



1.323.879



1.296.707



1.297.128



1.310.853



1.319.294



1.327.723



1.352.193



1.323.879



1.296.707



1.297.128



1.310.853



1.319.294



1.327.723


			170.285



170.285



170.285



170.285



170.285



170.285



170.285



174.542



174.542



174.542



174.542



174.542



174.542



174.542



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



191.570



200.085



200.085



200.085



200.085



200.085



200.085



200.085


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 30cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.87551



AE.87552



AE.87553



AE.87554



AE.87555



AE.87556



AE.87557



AE.87561



AE.87562



AE.87563



AE.87564



AE.87565



AE.87566



AE.87567



AE.87571



AE.87572



AE.87573



AE.87574



AE.87575



AE.87576



AE.87577



AE.87581



AE.87582



AE.87583



AE.87584



AE.87585



AE.87586



AE.87587


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.367.440



1.326.057



1.286.343



1.286.960



1.307.018



1.319.357



1.331.674



1.367.440



1.326.057



1.286.343



1.286.960



1.307.018



1.319.357



1.331.674



1.367.440



1.326.057



1.286.343



1.286.960



1.307.018



1.319.357



1.331.674



1.367.440



1.326.057



1.286.343



1.286.960



1.307.018



1.319.357



1.331.674


			146.871



146.871



146.871



146.871



146.871



146.871



146.871



151.128



151.128



151.128



151.128



151.128



151.128



151.128



166.028



166.028



166.028



166.028



166.028



166.028



166.028



172.413



172.413



172.413



172.413



172.413



172.413



172.413


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.87600 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 30 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 20x30x60cm



Chiều dày 20cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.87611



AE.87612



AE.87613



AE.87614



AE.87615



AE.87616



AE.87617



AE.87621



AE.87622



AE.87623



AE.87624



AE.87625



AE.87626



AE.87627



AE.87631



AE.87632



AE.87633



AE.87634



AE.87635



AE.87636



AE.87637



AE.87641



AE.87642



AE.87643



AE.87644



AE.87645



AE.87646



AE.87647


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.352.193



1.323.879



1.296.707



1.297.128



1.310.853



1.319.294



1.327.723



1.352.193



1.323.879



1.296.707



1.297.128



1.310.853



1.319.294



1.327.723



1.352.193



1.323.879



1.296.707



1.297.128



1.310.853



1.319.294



1.327.723



1.352.193



1.323.879



1.296.707



1.297.128



1.310.853



1.319.294



1.327.723


			163.899



163.899



163.899



163.899



163.899



163.899



163.899



168.156



168.156



168.156



168.156



168.156



168.156



168.156



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



193.699



193.699



193.699



193.699



193.699



193.699



193.699


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 30cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.87651



AE.87652



AE.87653



AE.87654



AE.87655



AE.87656



AE.87657



AE.87661



AE.87662



AE.87663



AE.87664



AE.87665



AE.87666



AE.87667



AE.87671



AE.87672



AE.87673



AE.87674



AE.87675



AE.87676



AE.87677



AE.87681



AE.87682



AE.87683



AE.87684



AE.87685



AE.87686



AE.87687


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.348.459



1.310.343



1.273.767



1.274.335



1.292.808



1.304.174



1.315.519



1.348.459



1.310.343



1.273.767



1.274.335



1.292.808



1.304.174



1.315.519



1.348.459



1.310.343



1.273.767



1.274.335



1.292.808



1.304.174



1.315.519



1.348.459



1.310.343



1.273.767



1.274.335



1.292.808



1.304.174



1.315.519


			140.485



140.485



140.485



140.485



140.485



140.485



140.485



144.742



144.742



144.742



144.742



144.742



144.742



144.742



159.642



159.642



159.642



159.642



159.642



159.642



159.642



166.028



166.028



166.028



166.028



166.028



166.028



166.028


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








AE.87700 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 30 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x30x60cm



Chiều dày 25cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.87711



AE.87712



AE.87713



AE.87714



AE.87715



AE.87716



AE.87717



AE.87721



AE.87722



AE.87723



AE.87724



AE.87725



AE.87726



AE.87727



AE.87731



AE.87732



AE.87733



AE.87734



AE.87735



AE.87736



AE.87737



AE.87741



AE.87742



AE.87743



AE.87744



AE.87745



AE.87746



AE.87747


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.330.131



1.301.816



1.274.644



1.275.065



1.288.790



1.297.231



1.305.660



1.330.131



1.301.816



1.274.644



1.275.065



1.288.790



1.297.231



1.305.660



1.330.131



1.301.816



1.274.644



1.275.065



1.288.790



1.297.231



1.305.660



1.330.131



1.301.816



1.274.644



1.275.065



1.288.790



1.297.231



1.305.660


			157.513



157.513



157.513



157.513



157.513



157.513



157.513



161.771



161.771



161.771



161.771



161.771



161.771



161.771



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799



178.799



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185



185.185


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433





			


			Chiều dày 30cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.87751



AE.87752



AE.87753



AE.87754



AE.87755



AE.87756



AE.87757



AE.87761



AE.87762



AE.87763



AE.87764



AE.87765



AE.87766



AE.87767



AE.87771



AE.87772



AE.87773



AE.87774



AE.87775



AE.87776



AE.87777



AE.87781



AE.87782



AE.87783



AE.87784



AE.87785



AE.87786



AE.87787


			- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤16m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao ≤50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50



Chiều cao >50m


- WALL 600 CLAIR mác 50



- WALL 900 CLAIR mác 75



- BLOCK-MORTAR mác 50



- BLOCK-MORTAR mác 75



- SCL-MOTAR mác 75



- G9 mác 75



- Next Build mác 50


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.348.083



1.315.412



1.284.060



1.284.546



1.300.382



1.310.122



1.319.847



1.348.083



1.315.412



1.284.060



1.284.546



1.300.382



1.310.122



1.319.847



1.348.083



1.315.412



1.284.060



1.284.546



1.300.382



1.310.122



1.319.847



1.348.083



1.315.412



1.284.060



1.284.546



1.300.382



1.310.122



1.319.847


			136.228



136.228



136.228



136.228



136.228



136.228



136.228



140.485



140.485



140.485



140.485



140.485



140.485



140.485



153.256



153.256



153.256



153.256



153.256



153.256



153.256



161.771



161.771



161.771



161.771



161.771



161.771



161.771


			15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



15.518



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



91.652



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433



125.433








THƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây, trộn vữa thông thường bằng máy trộn, cưa, cắt gạch, xây theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).



- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.



- Đơn giá chưa bao gồm công tác sản xuất lắp đặt râu thép, thép giằng gia cố.


AE.88110 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 10 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x10x60cm



Chiều dày 7,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.881113



AE.881114



AE.881115



AE.881123



AE.881124



AE.881125



AE.881133



AE.881134



AE.881135



AE.881143



AE.881144



AE.881145


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.133.760



1.152.523



1.173.160



1.133.760



1.152.523



1.173.160



1.133.760



1.152.523



1.173.160



1.133.760



1.152.523



1.173.160


			280.970



280.970



280.970



306.513



306.513



306.513



336.312



336.312



336.312



351.212



351.212



351.212


			6.049



6.049



6.049



21.597



21.597



21.597



97.731



97.731



97.731



131.512



131.512



131.512





			


			Chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.881153



AE.881154



AE.881155



AE.881163



AE.881164



AE.881165



AE.881173



AE.881174



AE.881175



AE.881183



AE.881184



AE.881185


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.100.082



1.124.063



1.150.439



1.100.082



1.124.063



1.150.439



1.100.082



1.124.063



1.150.439



1.100.082



1.124.063



1.150.439


			242.656



242.656



242.656



263.941



263.941



263.941



291.613



291.613



291.613



304.384



304.384



304.384


			7.910



7.910



7.910



23.468



23.468



23.468



99.602



99.602



99.602



133.383



133.383



133.383








AE.88120 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 10 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x10x60cm



Chiều dày 10cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.881213



AE.881214



AE.881215



AE.881223



AE.881224



AE.881225



AE.881233



AE.881234



AE.881235



AE.881243



AE.881244



AE.881245


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³


m³



m³



m³


m³



m³



m³


m³



m³



m³


			1.135.265



1.153.917



1.174.432



1.135.265



1.153.917



1.174.432



1.135.265



1.153.917



1.174.432



1.135.265



1.153.917



1.174.432


			270.327



270.327



270.327



293.741



293.741



293.741



323.541



323.541



323.541



338.441



338.441



338.441


			6.049



6.049



6.049



21.597



21.597



21.597



97.731



97.731



97.731



131.512



131.512



131.512








AE. 88130 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 10 x 60) cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x10x60cm



Chiều dày 12,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.881313



AE.881314



AE.881315



AE.881323



AE.881324



AE.881325



AE.881333



AE.881334



AE.881335



AE.881343



AE.881344



AE.881345



AE.881353



AE.881354



AE.881355



AE.881363



AE.881364



AE.881365



AE.881373



AE.881374



AE.881375



AE.881383



AE.881384



AE.881385


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.135.616



1.154.379



1.175.016



1.135.616



1.154.379



1.175.016



1.135.616



1.154.379



1.175.016



1.135.616



1.154.379



1.175.016



1.153.664



1.169.319



1.186.538



1.153.664



1.169.319



1.186.538



1.153.664



1.169.319



1.186.538



1.153.664



1.169.319



1.186.538


			223.499



223.499



223.499



229.884



229.884



229.884



253.299



253.299



253.299



263.941



263.941



263.941



259.684



259.684



259.684



283.098



283.098



283.098



310.770



310.770



310.770



325.670



325.670



325.670


			6.049



6.049



6.049



21.597



21.597



21.597



97.731



97.731



97.731



131.512



131.512



131.512



5.118



5.118



5.118



20.662



20.662



20.662



96.796



96.796



96.796



130.577



130.577



130.577








AE.88140 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 10 x 60) cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x10x60cm



Chiều dày 15cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.881413



AE.881414



AE.881415



AE.881423



AE.881424



AE.881425



AE.881433



AE.881434



AE.881435



AE.881443



AE.881444



AE.881445



AE.881453



AE.881454



AE.881455



AE.881463



AE.881464



AE.881465



AE.881473



AE.881474



AE.881475



AE.881483



AE.881484



AE.881485


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.139.328



1.158.091



1.178.728



1.139.328



1.158.091



1.178.728



1.139.328



1.158.091



1.178.728



1.139.328



1.158.091



1.178.728



1.166.738



1.180.060



1.194.713



1.166.738



1.180.060



1.194.713



1.166.738



1.180.060



1.194.713



1.166.738



1.180.060



1.194.713


			214.985



214.985



214.985



221.370



221.370



221.370



242.656



242.656



242.656



253.299



253.299



253.299



249.042



249.042



249.042



272.456



272.456



272.456



297.998



297.998



297.998



310.770



310.770



310.770


			6.049



6.049



6.049



21.597



21.597



21.597



97.731



97.731



97.731



131.512



131.512



131.512



4.653



4.653



4.653



20.194



20.194



20.194



96.328



96.328



96.328



130.109



130.109



130.109








AE.88150 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 10 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x10x60cm



Chiều dày 17,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.881513



AE.881514



AE.881515



AE.881523



AE.881524



AE.881525



AE.881533



AE.881534



AE.881535



AE.881543



AE.881544



AE.881545



AE.881553



AE.881554



AE.881555



AE.881563



AE.881564



AE.881565



AE.881573



AE.881574



AE.881575



AE.881583



AE.881584



AE.881585


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.137.472



1.156.235



1.176.872



1.137.472



1.156.235



1.176.872



1.137.472



1.156.235



1.176.872



1.137.472



1.156.235



1.176.872



1.181.101



1.193.091



1.206.280



1.181.101



1.193.091



1.206.280



1.181.101



1.193.091



1.206.280



1.181.101



1.193.091



1.206.280


			204.342



204.342



204.342



210.727



210.727



210.727



229.884



229.884



229.884



240.527



240.527



240.527



238.399



238.399



238.399



259.684



259.684



259.684



285.227



285.227



285.227



297.998



297.998



297.998


			6.049



6.049



6.049



21.597



21.597



21.597



97.731



97.731



97.731



131.512



131.512



131.512



3.955



3.955



3.955



19.493



19.493



19.493



95.627



95.627



95.627



129.408



129.408



129.408








AE.88160 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 10 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 20x10x60cm



Chiều dày 20cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.881613



AE.881614



AE.881615



AE.881623



AE.881624



AE.881625



AE.881633



AE.881634



AE.881635



AE.881643



AE.881644



AE.881645



AE.881653



AE.881654



AE.881655



AE.881663



AE.881664



AE.881665



AE.881673



AE.881674



AE.881675



AE.881683



AE.881684



AE.881685


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.142.690



1.161.341



1.181.857



1.142.690



1.161.341



1.181.857



1.142.690



1.161.341



1.181.857



1.142.690



1.161.341



1.181.857



1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300


			197.956



197.956



197.956



234.142



234.142



234.142



259.684



259.684



259.684



270.327



270.327



270.327



229.884



229.884



229.884



251.170



251.170



251.170



276.713



276.713



276.713



287.356



287.356



287.356


			6.049



6.049



6.049



21.597



21.597



21.597



97.731



97.731



97.731



131.512



131.512



131.512



3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940








AE.88170 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 10 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x10x60cm



Chiều dày 25cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.881713



AE.881714



AE.881715



AE.881723



AE.881724



AE.881725



AE.881733



AE.881734



AE.881735



AE.881743



AE.881744



AE.881745



AE.881753



AE.881754



AE.881755



AE.881763



AE.881764



AE.881765



AE.881773



AE.881774



AE.881775



AE.881783



AE.881784



AE.881785


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 10cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.135.616



1.154.379



1.175.016



1.135.616



1.154.379



1.175.016



1.135.616



1.154.379



1.175.016



1.135.616



1.154.379



1.175.016



1.198.344



1.207.559



1.217.694



1.198.344



1.207.559



1.217.694



1.198.344



1.207.559



1.217.694



1.198.344



1.207.559



1.217.694


			189.442



189.442



189.442



195.828



195.828



195.828



214.985



214.985



214.985



223.499



223.499



223.499



221.370



221.370



221.370



240.527



240.527



240.527



266.070



266.070



266.070



276.713



276.713



276.713


			6.049



6.049



6.049



21.597



21.597



21.597



97.731



97.731



97.731



131.512



131.512



131.512



3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940








AE.88210 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (7,5 x 20 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x20x60cm



Chiều dày 7,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.882113



AE.882114



AE.882115



AE.882123



AE.882124



AE.882125



AE.882133



AE.882134



AE.882135



AE.882143



AE.882144



AE.882145



AE.882153



AE.882154



AE.882155



AE.882163



AE.882164



AE.882165



AE.882173



AE.882174



AE.882175



AE.882183



AE.882184



AE.882185


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 20cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.181.316



1.192.197



1.204.163



1.181.316



1.192.197



1.204.163



1.181.316



1.192.197



1.204.163



1.181.316



1.192.197



1.204.163



1.100.082



1.124.063



1.150.439



1.100.082



1.124.063



1.150.439



1.100.082



1.124.063



1.150.439



1.100.082



1.124.063



1.150.439


			227.756



227.756



227.756



249.042



249.042



249.042



272.456



272.456



272.456



285.227



285.227



285.227



195.828



195.828



195.828



202.213



202.213



202.213



221.370



221.370



221.370



232.013



232.013



232.013


			3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940



7.910



7.910



7.910



23.468



23.468



23.468



99.602



99.602



99.602



133.383



133.383



133.383








AE.88220 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 20 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x20x60cm



Chiều dày 10cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.882213



AE.882214



AE.882215



AE.882223



AE.882224



AE.882225



AE.882233



AE.882234



AE.882235



AE.882243



AE.882244



AE.882245



AE.882253



AE.882254



AE.882255



AE.882263



AE.882264



AE.882265



AE.882273



AE.882274



AE.882275



AE.882283



AE.882284



AE.882285


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 20cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.142.690



1.161.341



1.181.857



1.142.690



1.161.341



1.181.857



1.142.690



1.161.341



1.181.857



1.142.690



1.161.341



1.181.857


			219.242



219.242



219.242



238.399



238.399



238.399



263.941



263.941



263.941



274.584



274.584



274.584



189.442



189.442



189.442



195.828



195.828



195.828



214.985



214.985



214.985



223.499



223.499



223.499


			3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940



6.049



6.049



6.049



21.597



21.597



21.597



97.731



97.731



97.731



131.512



131.512



131.512








AE.88230 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 20 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x20x60cm



Chiều dày 12,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.882313



AE.882314



AE.882315



AE.882323



AE.882324



AE.882325



AE.882333



AE.882334



AE.882335



AE.882343



AE.882344



AE.882345



AE.882353



AE.882354



AE.882355



AE.882363



AE.882364



AE.882365



AE.882373



AE.882374



AE.882375



AE.882383



AE.882384



AE.882385


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 20cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.185.028



1.195.909



1.207.875



1.185.028



1.195.909



1.207.875



1.185.028



1.195.909



1.207.875



1.185.028



1.195.909



1.207.875



1.162.944



1.178.599



1.195.818



1.162.944



1.178.599



1.195.818



1.162.944



1.178.599



1.195.818



1.162.944



1.178.599



1.195.818


			210.727



210.727



210.727



217.113



217.113



217.113



238.399



238.399



238.399



249.042



249.042



249.042



180.928



180.928



180.928



187.313



187.313



187.313



204.342



204.342



204.342



212.856



212.856



212.856


			3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940



5.118



5.118



5.118



20.662



20.662



20.662



96.796



96.796



96.796



130.577



130.577



130.577








AE.88240 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 20 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x20x60cm



Chiều dày 15cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.882413



AE.882414



AE.882415



AE.882423



AE.882424



AE.882425



AE.882433



AE.882434



AE.882435



AE.882443



AE.882444



AE.882445



AE.882453



AE.882454



AE.882455



AE.882463



AE.882464



AE.882465



AE.882473



AE.882474



AE.882475



AE.882483



AE.882484



AE.882485


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 20cm


Chiều cao ≤4


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.178.574



1.192.118



1.207.016



1.178.574



1.192.118



1.207.016



1.178.574



1.192.118



1.207.016



1.178.574



1.192.118



1.207.016


			202.213



202.213



202.213



208.599



208.599



208.599



227.756



227.756



227.756



238.399



238.399



238.399



174.542



174.542



174.542



178.799



178.799



178.799



197.956



197.956



197.956



206.470



206.470



206.470


			3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940



4.420



4.420



4.420



19.960



19.960



19.960



96.094



96.094



96.094



129.875



129.875



129.875








AE.88250 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 20 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x20x60cm



Chiều dày 17,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.882513



AE.882514



AE.882515



AE.882523



AE.882524



AE.882525



AE.882533



AE.882534



AE.882535



AE.882543



AE.882544



AE.882545



AE.882553



AE.882554



AE.882555



AE.882563



AE.882564



AE.882565



AE.882573



AE.882574



AE.882575



AE.882583



AE.882584



AE.882585


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 20cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.177.604



1.188.485



1.200.451



1.177.604



1.188.485



1.200.451



1.177.604



1.188.485



1.200.451



1.177.604



1.188.485



1.200.451



1.181.101



1.193.091



1.206.280



1.181.101



1.193.091



1.206.280



1.181.101



1.193.091



1.206.280



1.181.101



1.193.091



1.206.280


			193.699



193.699



193.699



200.085



200.085



200.085



219.242



219.242



219.242



227.756



227.756



227.756



166.028



166.028



166.028



170.285



170.285



170.285



187.313



187.313



187.313



195.828



195.828



195.828


			3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940



3.955



3.955



3.955



19.493



19.493



19.493



95.627



95.627



95.627



129.408



129.408



129.408








AE.88260 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 20 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 20x20x60cm



Chiều dày 20cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.882613



AE.882614



AE.882615



AE.882623



AE.882624



AE.882625



AE.882633



AE.882634



AE.882635



AE.882643



AE.882644



AE.882645


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300


			185.185



185.185



185.185



191.570



191.570



191.570



208.599



208.599



208.599



219.242



219.242



219.242


			3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940








AE.88270 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 20 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x20x60cm



Chiều dày 25cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.882713



AE.882714



AE.882715



AE.882723



AE.882724



AE.882725



AE.882733



AE.882734



AE.882735



AE.882743



AE.882744



AE.882745



AE.882753



AE.882754



AE.882755



AE.882763



AE.882764



AE.882765



AE.882773



AE.882774



AE.882775



AE.882783



AE.882784



AE.882785


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 20cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.185.028



1.195.909



1.207.875



1.185.028



1.195.909



1.207.875



1.185.028



1.195.909



1.207.875



1.185.028



1.195.909



1.207.875



1.179.783



1.188.999



1.199.133



1.179.783



1.188.999



1.199.133



1.179.783



1.188.999



1.199.133



1.179.783



1.188.999



1.199.133


			153.256



153.256



153.256



157.513



157.513



157.513



172.413



172.413



172.413



180.928



180.928



180.928



178.799



178.799



178.799



185.185



185.185



185.185



202.213



202.213



202.213



210.727



210.727



210.727


			3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940



3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940








AE. 88310 XÂY TƯỞNG THẲNG GẠCH ACC (7,5 x 20 x 60) cm



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 7,5x30x60cm



Chiều dày 7,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.883113



AE.883114



AE.883115



AE.883123



AE.883124



AE.883125



AE.883133



AE.883134



AE.883135



AE.883143



AE.883144



AE.883145



AE.883153



AE.883154



AE.883155



AE.883163



AE.883164



AE.883165



AE.883173



AE.883174



AE.883175



AE.883183



AE.883184



AE.883185


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 30cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.211.551



1.219.656



1.228.571



1.211.551



1.219.656



1.228.571



1.211.551



1.219.656



1.228.571



1.211.551



1.219.656



1.228.571



1.094.514



1.118.495



1.144.871



1.094.514



1.118.495



1.144.871



1.094.514



1.118.495



1.144.871



1.094.514



1.118.495



1.144.871


			200.085



200.085



200.085



217.113



217.113



217.113



240.527



240.527



240.527



251.170



251.170



251.170



172.413



172.413



172.413



176.670



176.670



176.670



195.828



195.828



195.828



204.342



204.342



204.342


			3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940



7.910



7.910



7.910



23.468



23.468



23.468



99.602



99.602



99.602



133.383



133.383



133.383








AE.88320 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (10 x 30 x 60)cm



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 10x30x60cm



Chiều dày 10cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.883213



AE.883214



AE.883215



AE.883223



AE.883224



AE.883225



AE.883233



AE.883234



AE.883235



AE.883243



AE.883244



AE.883245



AE.883253



AE.883254



AE.883255



AE.883263



AE.883264



AE.883265



AE.883273



AE.883274



AE.883275



AE.883283



AE.883284



AE.883285


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 30cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.206.332



1.214.548



1.223.585



1.206.332



1.214.548



1.223.585



1.206.332



1.214.548



1.223.585



1.206.332



1.214.548



1.223.585



1.128.192



1.146.955



1.167.592



1.128.192



1.146.955



1.167.592



1.128.192



1.146.955



1.167.592



1.128.192



1.146.955



1.167.592


			191.570



191.570



191.570



208.599



208.599



208.599



229.884



229.884



229.884



240.527



240.527



240.527



163.899



163.899



163.899



168.156



168.156



168.156



185.185



185.185



185.185



193.699



193.699



193.699


			3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940



6.282



6.282



6.282



21.832



21.832



21.832



97.965



97.965



97.965



131.746



131.746



131.746








AE.88330 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (12,5 x 30 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 12,5x30x60cm



Chiều dày 12,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.883313



AE.883314



AE.883315



AE.883323



AE.883324



AE.883325



AE.883333



AE.883334



AE.883335



AE.883343



AE.883344



AE.883345



AE.883353



AE.883354



AE.883355



AE.883363



AE.883364



AE.883365



AE.883373



AE.883374



AE.883375



AE.883383



AE.883384



AE.883385


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 30cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.162.944



1.178.599



1.195.818



1.162.944



1.178.599



1.195.818



1.162.944



1.178.599



1.195.818



1.162.944



1.178.599



1.195.818


			183.056



183.056



183.056



189.442



189.442



189.442



206.470



206.470



206.470



214.985



214.985



214.985



157.513



157.513



157.513



161.771



161.771



161.771



178.799



178.799



178.799



185.185



185.185



185.185


			3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940



5.118



5.118



5.118



20.662



20.662



20.662



96.796



96.796



96.796



130.577



130.577



130.577








AE.88340 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (15 x 30 x 60) cm



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 15x30x60cm



Chiều dày 15cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.883413



AE.883414



AE.883415



AE.883423



AE.883424



AE.883425



AE.883433



AE.883434



AE.883435



AE.883443



AE.883444



AE.883445



AE.883453



AE.883454



AE.883455



AE.883463



AE.883464



AE.883465



AE.883473



AE.883474



AE.883475



AE.883483



AE.883484



AE.883485


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 30cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.177.874



1.191.196



1.205.850



1.177.874



1.191.196



1.205.850



1.177.874



1.191.196



1.205.850



1.177.874



1.191.196



1.205.850


			176.670



176.670



176.670



180.928



180.928



180.928



200.085



200.085



200.085



208.599



208.599



208.599



151.128



151.128



151.128



155.385



155.385



155.385



170.285



170.285



170.285



178.799



178.799



178.799


			3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940



4.420



4.420



4.420



19.960



19.960



19.960



96.094



96.094



96.094



129.875



129.875



129.875








AE.88350 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (17,5 x 30 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 17,5x30x60cm



Chiều dày 17,5cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.883513



AE.883514



AE.883515



AE.883523



AE.883524



AE.883525



AE.883533



AE.883534



AE.883535



AE.883543



AE.883544



AE.883545



AE.883553



AE.883554



AE.883555



AE.883563



AE.883564



AE.883565



AE.883573



AE.883574



AE.883575



AE.883583



AE.883584



AE.883585


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 30cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.168.108



1.180.099



1.193.288



1.168.108



1.180.099



1.193.288



1.168.108



1.180.099



1.193.288



1.168.108



1.180.099



1.193.288


			170.285



170.285



170.285



174.542



174.542



174.542



191.570



191.570



191.570



200.085



200.085



200.085



146.871



146.871



146.871



151.128



151.128



151.128



166.028



166.028



166.028



172.413



172.413



172.413


			3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940



3.955



3.955



3.955



19.493



19.493



19.493



95.627



95.627



95.627



129.408



129.408



129.408








AE.88360 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (20 x 30 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 20x30x60cm



Chiều dày 20cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.883613



AE.883614



AE.883615



AE.883623



AE.883624



AE.883625



AE.883633



AE.883634



AE.883635



AE.883643



AE.883644



AE.883645



AE.883653



AE.883654



AE.883655



AE.883663



AE.883664



AE.883665



AE.883673



AE.883674



AE.883675



AE.883683



AE.883684



AE.883685


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 30cm


Chiều cao ≤4m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.184.059



1.192.275



1.201.312



1.184.059



1.192.275



1.201.312



1.184.059



1.192.275



1.201.312



1.184.059



1.192.275



1.201.312



1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300



1.192.452



1.203.333



1.215.300


			163.899



163.899



163.899



168.156



168.156



168.156



185.185



185.185



185.185



193.699



193.699



193.699



140.485



140.485



140.485



144.742



144.742



144.742



159.642



159.642



159.642



166.028



166.028



166.028


			3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940



3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940








AE.88370 XÂY TƯỜNG THẲNG GẠCH AAC (25 x 30 x 60)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch bê tông khí chưng áp AAC 25x30x60cm



Chiều dày 25cm



Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AE.883713



AE.883714



AE.883715



AE.883723



AE.883724



AE.883725



AE.883733



AE.883734



AE.883735



AE.883743



AE.883744



AE.883745



AE.883753



AE.883754



AE.883755



AE.883763



AE.883764



AE.883765



AE.883773



AE.883774



AE.883775



AE.883783



AE.883784



AE.883785


			- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều dày 30cm



Chiều cao ≤4


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤16m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao ≤50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100



Chiều cao >50m


- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



- Vữa XM mác 100


			m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.195.196



1.203.412



1.212.448



1.198.344



1.207.559



1.217.694



1.198.344



1.207.559



1.217.694



1.198.344



1.207.559



1.217.694



1.198.344



1.207.559



1.217.694


			157.513



157.513



157.513



161.771



161.771



161.771



178.799



178.799



178.799



185.185



185.185



185.185



136.228



136.228



136.228



140.485



140.485



140.485



153.256



153.256



153.256



161.771



161.771



161.771


			3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940



3.490



3.490



3.490



19.026



19.026



19.026



95.159



95.159



95.159



128.940



128.940



128.940








AE.90000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng xích, tời điện.



(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính bằng tỷ lệ % trong đơn giá)



AE.91000 XÂY ỐNG KHÓI, LÕ NUNG CLINKE



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây gạch chịu lửa


			


			


			


			





			AE.91110



AE.91210



AE.91310


			- Xây ống khói



- Xây lò nung clinke



- Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói


			tấn


tấn



tấn


			4.386.863



4.300.095



4.339.141


			2.387.056



1.821.700



1.130.711


			508.075



234.080



90.458








AE.92000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép


			


			


			


			





			AE.92110



AE.92210



AE.92310


			- Xây thân xiclon



- Xây trong phễu, trong ống thép



- Xây trong côn, cút thép


			tấn



tấn


tấn


			4.341.157



4.239.181



4.286.968


			2.261.421



3.140.863



3.643.401


			889.114



807.495



807.495








AE.93000 XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÕ NUNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây gạch chịu lửa lò nung


			


			


			


			





			AE.93110



AE.93120



AE.93130



AE.93140


			- Xây tường lò



- Xây vòm lò



- Xây đáy lò



- Xây đường khói


			tấn


tấn


tấn


tấn


			4.271.853



4.112.510



4.271.853



4.110.772


			1.884.518



2.135.787



1.758.883



2.387.056


			149.553



173.190



43.181



161.371








Ghi chú: Xây gạch chịu lửa các kết cấu được tính ứng với chiều dày mạch vữa 1,5-3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤1,5mm thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với chi phí xây gạch chịu lửa tương ứng.



CHƯƠNG VI


CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ


Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng:


- Đơn giá công tác bê tông đổ tại chỗ các kết cấu gồm ba nhóm công việc:



+ Đổ bê tông được tính đơn giá cho 3 dây chuyền:



* Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn vật liệu trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công áp dụng đối với công trình có chiều cao tối đa là 16m.



* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung vận chuyển lên cao và đổ bằng hệ thống cần cẩu.



* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông.



+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.



+ Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.



- Đơn giá công tác đổ bê tông các kết cấu được tính đơn giá theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông)



- Vữa bê tông trong đơn giá sử dụng vữa xi măng PC40, độ sụt 2 ÷ 4cm đối với đổ bằng thủ công, độ sụt 6 ÷ 8cm khi đổ bằng cần cẩu và độ sụt 14 ÷ 17cm khi đổ bằng bơm bê tông.



- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m² diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt xilô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được tính cho công tác sản xuất, lắp dựng lần đầu và di chuyển 1 lần tiếp theo.



Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rỗng <1m² sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.



Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo Bóc khối lượng bê tông không trừ cốt thép trong bê tông.



BÊ TÔNG ĐÁ DĂM


AF.10000 VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN VÀ ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.


AF.11000 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY


AF.11100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông lót móng đá 4x6


Chiều rộng ≤250cm


			


			


			


			





			AF.11111



AF.11112



AF.11121



AF.11122


			- Vữa mác 100



- Vữa mác 150



Chiều rộng >250cm


- Vữa mác 100



- Vữa mác 150


			m³


m³



m³


m³


			621.538



645.464



621.538



645.464


			277.228



277.228



230.373



230.373


			47.162



47.162



47.162



47.162








Ghi chú: Sử dụng cấp phối vữa xi măng PC30 đối với công việc sản xuất bê tông sử dụng cấp phối vữa xi măng đá 4x6 Mác 100.



AF.11200 BÊ TÔNG MÓNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông móng đá 1x2


Chiều rộng ≤250cm


			


			


			


			





			AF.11212



AF.11213



AF.11214



AF.11215



AF.11222



AF.11223



AF.11224



AF.11225



AF.11232



AF.11233



AF.11234



AF.11235



AF.11242



AF.11243



AF.11244



AF.11245



AF.11252



AF.11253



AF.11254



AF.11255



AF.11262



AF.11263



AF.11264



AF.11265


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều rộng >250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông móng đá 2x4


Chiều rộng ≤250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều rộng >250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông móng đá 4x6


Chiều rộng ≤250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều rộng >250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


m³


			784.565



861.432



935.601



1.011.883



851.091



927.958



1.002.127



1.078.408



727.441



800.091



869.912



942.207



793.967



866.616



936.438



1.008.732



648.753



717.291



785.297



853.075



715.279



783.817



851.823



919.601


			320.179



320.179



320.179



320.179



384.605



384.605



384.605



384.605



320.179



320.179



320.179



320.179



384.605



384.605



384.605



384.605



320.179



320.179



320.179



320.179



384.605



384.605



384.605



384.605


			47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470








AF.11300 BÊ TÔNG NỀN


AF.11400 BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông nền


Bê tông nền đá 1x2


			


			


			


			





			AF.11312



AF.11313



AF.11314



AF.11315



AF.11322



AF.11323



AF.11324



AF.11325



AF.11332



AF.11333



AF.11334



AF.11335



AF.11412



AF.11413



AF.11414



AF.11415



AF.11422



AF.11423



AF.11424



AF.11425



AF.11432



AF.11433



AF.11434



AF.11435


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông nền đá 2x4


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông nền đá 4x6


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bệ máy


Bê tông bệ máy đá 1x2


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bệ máy đá 2x4


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bệ máy đá 4x6


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			788.392



865.635



940.166



1.016.820



730.990



803.993



874.155



946.802



651.919



720.791



789.127



857.235



784.565



861.432



935.601



1.011.883



727.441



800.091



869.912



942.207



648.753



717.291



785.297



853.075


			308.465



308.465



308.465



308.465



308.465



308.465



308.465



308.465



308.465



308.465



308.465



308.465



470.507



470.507



470.507



470.507



470.507



470.507



470.507



470.507



470.507



470.507



470.507



470.507


			47.162



47.162



47.162



47.162



47.162



47.162



47.162



47.162



47.162



47.162



47.162



47.162



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470



47.470








AF.12000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


AF.12100 BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông tường đá 1x2


Chiều dày ≤45cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AF.12112



AF.12113



AF.12114



AF.12115



AF.12122



AF.12123



AF.12124



AF.12125



AF.12132



AF.12133



AF.12134



AF.12135



AF.12142



AF.12143



AF.12144



AF.12145



AF.12152



AF.12153



AF.12154



AF.12155



AF.12162



AF.12163



AF.12164



AF.12165


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤45cm, cao ≤16m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày >45cm, cao ≤4m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày >45cm, cao ≤16m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông tường đá 2x4


Chiều dày ≤45cm, cao ≤4m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤45cm, cao ≤16m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.004.171



1.081.799



1.156.702



1.233.739



1.004.171



1.081.799



1.156.702



1.233.739



877.715



955.343



1.030.247



1.107.283



877.715



955.343



1.030.247



1.107.283



946.481



1.019.850



1.090.363



1.163.373



946.481



1.019.850



1.090.363



1.163.373


			757.767



757.767



757.767



757.767



898.252



898.252



898.252



898.252



700.296



700.296



700.296



700.296



840.781



840.781



840.781



840.781



757.767



757.767



757.767



757.767



898.252



898.252



898.252



898.252


			68.091



68.091



68.091



68.091



110.554



110.554



110.554



110.554



68.091



68.091



68.091



68.091



110.554



110.554



110.554



110.554



68.091



68.091



68.091



68.091



110.554



110.554



110.554



110.554





			


			Chiều dày >45cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AF.12172



AF.12173



AF.12174



AF.12175



AF.12182



AF.12183



AF.12184



AF.12185


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày >45cm, cao ≤16m



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			820.026



893.395



963.907



1.036.918



820.026



893.395



963.907



1.036.918


			700.296



700.296



700.296



700.296



840.781



840.781



840.781



840.781


			68.091



68.091



68.091



68.091



110.554



110.554



110.554



110.554








AF.12200 BÊ TÔNG CỘT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi  công





			


			Bê tông cột đá 1x2



Tiết diện cột ≤0,1m², cao ≤4m


			


			


			


			





			AF.12212


			- Vữa mác 150


			m³


			869.110


			957.852


			68.091





			AF.12213


			- Vữa mác 200


			m³


			945.977


			957.852


			68.091





			AF.12214


			- Vữa mác 250


			m³


			1.020.146


			957.852


			68.091





			AF.12215


			- Vữa mác 300


			m³


			1.096.428


			957.852


			68.091





			


			Tiết diện cột ≤0,1m², cao ≤16m


			


			 


			 


			 





			AF.12222


			- Vữa mác 150


			m³


			869.110


			1.025.966


			110.554





			AF.12223


			- Vữa mác 200


			m³


			945.977


			1.025.966


			110.554





			AF.12224


			- Vữa mác 250


			m³


			1.020.146


			1.025.966


			110.554





			AF.12225


			- Vữa mác 300


			m³


			1.096.428


			1.025.966


			110.554





			


			Tiết diện cột >0,1m², cao ≤4m


			


			 


			 


			 





			AF.12232


			- Vữa mác 150


			m³


			869.110


			862.067


			72.624





			AF.12233


			- Vữa mác 200


			m³


			945.977


			862.067


			72.624





			AF.12234


			- Vữa mác 250


			m³


			1.020.146


			862.067


			72.624





			AF.12235


			- Vữa mác 300


			m³


			1.096.428


			862.067


			72.624





			


			Tiết diện cột >0,1m², cao ≤16m


			


			 


			 


			 





			AF.12242


			- Vữa mác 150


			m³


			869.110


			921.666


			115.087





			AF.12243


			- Vữa mác 200


			m³


			945.977


			921.666


			115.087





			AF.12244


			- Vữa mác 250


			m³


			1.020.146


			921.666


			115.087





			AF.12245


			- Vữa mác 300


			m³


			1.096.428


			921.666


			115.087





			


			Bê tông cột đá 2x4



Tiết diện cột ≤0,1m², cao ≤4m


			


			


			


			





			AF.12252


			- Vữa mác 150


			m³


			811.986


			957.852


			68.091





			AF.12253


			- Vữa mác 200


			m³


			884.636


			957.852


			68.091





			AF.12254


			- Vữa mác 250


			m³


			954.457


			957.852


			68.091





			AF.12255


			- Vữa mác 300


			m³


			1.026.752


			957.852


			68.091





			 


			Tiết diện cột ≤0,1m², cao ≤16m


			


			 


			 


			 





			AF.12262


			- Vữa mác 150


			m³


			811.986


			1.025.966


			110.554





			AF.12263


			- Vữa mác 200


			m³


			884.636


			1.025.966


			110.554





			AF.12264


			- Vữa mác 250


			m³


			954.457


			1.025.966


			110.554





			AF.12265


			- Vữa mác 300


			m³


			1.026.752


			1.025.966


			110.554





			 


			Tiết diện cột >0,1m², cao ≤4m


			


			 


			 


			 





			AF.12272


			- Vữa mác 150


			m³


			811.986


			862.067


			72.624





			AF.12273


			- Vữa mác 200


			m³


			884.636


			862.067


			72.624





			AF.12274


			- Vữa mác 250


			m³


			954.457


			862.067


			72.624





			AF.12275


			- Vữa mác 300


			m³


			1.026.752


			862.067


			72.624





			 


			Tiết diện cột >0,1m², cao ≤16m


			


			 


			 


			 





			AF.12282


			- Vữa mác 150


			m³


			811.986


			921.666


			115.087





			AF.12283


			- Vữa mác 200


			m³


			884.636


			921.666


			115.087





			AF.12284


			- Vữa mác 250


			m³


			954.457


			921.666


			115.087





			AF.12285


			- Vữa mác 300


			m³


			1.026.752


			921.666


			115.087








AF.12300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2


			


			


			


			





			AF.12312



AF.12313



AF.12314



AF.12315


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			784.565



861.432



935.601



1.011.883


			757.767



757.767



757.767



757.767


			110.554



110.554



110.554



110.554








AF.12400 BÊ TÔNG SÀN MÁI


AF.12500 BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG


AF.12600 BÊ TÔNG CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông sàn mái đá 1x2


			


			


			


			





			AF.12412


			- Vữa mác 150


			m³


			784.565


			527.883


			89.933





			AF.12413


			- Vữa mác 200


			m³


			861.432


			527.883


			89.933





			AF.12414


			- Vữa mác 250


			m³


			935.601


			527.883


			89.933





			AF.12415


			- Vữa mác 300


			m³


			1.011.883


			527.883


			89.933





			


			Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2


			


			 


			 


			





			AF.12512


			- Vữa mác 150


			m³


			784.565


			808.853


			89.933





			AF.12513


			- Vữa mác 200


			m³


			861.432


			808.853


			89.933





			AF.12514


			- Vữa mác 250


			m³


			935.601


			808.853


			89.933





			AF.12515


			- Vữa mác 300


			m³


			1.011.883


			808.853


			89.933





			


			Bê tông cầu thang thường đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.12612


			- Vữa mác 150


			m³


			784.565


			617.282


			89.933





			AF.12613


			- Vữa mác 200


			m³


			861.432


			617.282


			89.933





			AF.12614


			- Vữa mác 250


			m³


			935.601


			617.282


			89.933





			AF.12615


			- Vữa mác 300


			m³


			1.011.883


			617.282


			89.933





			


			Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.12622


			- Vữa mác 150


			m³


			784.565


			653.468


			89.933





			AF.12623


			- Vữa mác 200


			m³


			861.432


			653.468


			89.933





			AF.12624


			- Vữa mác 250


			m³


			935.601


			653.468


			89.933





			AF.12625


			- Vữa mác 300


			m³


			1.011.883


			653.468


			89.933 








AF.13100 BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP


AF.13200 BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 1x2


			


			


			


			





			AF.13112


			- Vữa mác 150


			m³


			784.565


			395.912


			27.301





			AF.13113


			- Vữa mác 200


			m³


			861.432


			395.912


			27.301





			AF.13114


			- Vữa mác 250


			m³


			935.601


			395.912


			27.301





			AF.13115


			- Vữa mác 300


			m³


			1.011.883


			395.912


			27.301





			


			Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.13212


			- Vữa mác 150


			m³


			784.565


			470.412


			27.301





			AF.13213


			- Vữa mác 200


			m³


			861.432


			470.412


			27.301





			AF.13214


			- Vữa mác 250


			m³


			935.601


			470.412


			27.301





			AF.13215


			- Vữa mác 300


			m³


			1.011.883


			470.412


			27.301








AF.13300 BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY


AF.13400 BÊ TÔNG ỐNG CỐNG


Đơn vị tính: đồng 



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy đá 1x2


Đường kính ống ≤100cm


			


			


			


			





			AF.13312


			- Vữa mác 150


			m³


			1.234.080


			904.638


			68.091





			AF.13313


			- Vữa mác 200


			m³


			1.312.822


			904.638


			68.091





			AF.13314


			- Vữa mác 250


			m³


			1.388.799


			904.638


			68.091





			AF.13315


			- Vữa mác 300


			m³


			1.466.942


			904.638


			68.091





			 


			Đường kính ống ≤200cm


			


			 


			 


			 





			AF.13322


			- Vữa mác 150


			m³


			1.174.406


			764.153


			68.091





			AF.13323


			- Vữa mác 200


			m³


			1.253.148


			764.153


			68.091





			AF.13324


			- Vữa mác 250


			m³


			1.329.126


			764.153


			68.091





			AF.13325


			- Vữa mác 300


			m³


			1.407.268


			764.153


			68.091





			 


			Đường kính ống >200cm


			


			 


			 


			 





			AF.13332


			- Vữa mác 150


			m³


			1.047.855


			727.968


			68.091





			AF.13333


			- Vữa mác 200


			m³


			1.126.597


			727.968


			68.091





			AF.13334


			- Vữa mác 250


			m³


			1.202.575


			727.968


			68.091





			AF.13335


			- Vữa mác 300


			m³


			1.280.717


			727.968


			68.091





			 


			Bê tông ống cống hình hộp đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.13412


			- Vữa mác 150


			m³


			1.047.855


			670.496


			47.470





			AF.13413


			- Vữa mác 200


			m³


			1.126.597


			670.496


			47.470





			AF.13414


			- Vữa mác 250


			m³


			1.202.575


			670.496


			47.470





			AF.13415


			- Vữa mác 300


			m³


			1.280.717


			670.496


			47.470








AF.14100 BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU


AF.14200 BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 1x2


Trên cạn


			


			


			


			





			AF.14112


			- Vữa mác 150


			m³


			792.333


			670.700


			129.038





			AF.14113


			- Vữa mác 200


			m³


			869.961


			670.700


			129.038





			AF.14114


			- Vữa mác 250


			m³


			944.865


			670.700


			129.038





			AF.14115


			- Vữa mác 300


			m³


			1.021.901


			670.700


			129.038





			 


			Dưới nước


			


			 


			 


			 





			AF.14122


			- Vữa mác 150


			m³


			792.333


			804.379


			576.814





			AF.14123


			- Vữa mác 200


			m³


			869.961


			804.379


			576.814





			AF.14124


			- Vữa mác 250


			m³


			944.865


			804.379


			576.814





			AF.14125


			- Vữa mác 300


			m³


			1.021.901


			804.379


			576.814





			 


			Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 2x4


			


			 


			 


			 





			 


			Trên cạn


			


			 


			 


			 





			AF.14132


			- Vữa mác 150


			m³


			734.644


			670.700


			129.038





			AF.14133


			- Vữa mác 200


			m³


			808.012


			670.700


			129.038





			AF.14134


			- Vữa mác 250


			m³


			878.525


			670.700


			129.038





			AF.14135


			- Vữa mác 300


			m³


			951.536


			670.700


			129.038





			 


			Dưới nước


			


			 


			 


			 





			AF.14142


			- Vữa mác 150


			m³


			734.644


			804.379


			576.814





			AF.14143


			- Vữa mác 200


			m³


			808.012


			804.379


			576.814





			AF.14144


			- Vữa mác 250


			m³


			878.525


			804.379


			576.814





			AF.14145


			- Vữa mác 300


			m³


			951.536


			804.379


			576.814





			 


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2


			


			 


			 


			 





			 


			Trên cạn


			


			 


			 


			 





			AF.14212


			- Vữa mác 150


			m³


			792.333


			850.475


			129.038





			AF.14213


			- Vữa mác 200


			m³


			869.961


			850.475


			129.038





			AF.14214


			- Vữa mác 250


			m³


			944.865


			850.475


			129.038





			AF.14215


			- Vữa mác 300


			m³


			1.021.901


			850.475


			129.038





			 


			Dưới nước


			


			 


			 


			 





			AF.14222


			- Vữa mác 150


			m³


			792.333


			963.411


			576.814





			AF.14223


			- Vữa mác 200


			m³


			869.961


			963.411


			576.814





			AF.14224


			- Vữa mác 250


			m³


			944.865


			963.411


			576.814





			AF.14225


			- Vữa mác 300


			m³


			1.021.901


			963.411


			576.814








AF.14300 BÊ TÔNG MẶT CẦU, LAN CAN, GỜ CHẮN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông mặt cầu đá 1x2


			


			


			


			





			AF.14312


			- Vữa mác 150


			m³


			807.869


			595.997


			49.520





			AF.14313


			- Vữa mác 200


			m³


			887.019


			595.997


			49.520





			AF.14314


			- Vữa mác 250


			m³


			963.392


			595.997


			49.520





			AF.14315


			- Vữa mác 300


			m³


			1.041.939


			595.997


			49.520





			


			Bê tông lan can, gờ chắn đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.14322


			- Vữa mác 150


			m³


			807.869


			957.852


			33.193





			AF.14323


			- Vữa mác 200


			m³


			887.019


			957.852


			33.193





			AF.14324


			- Vữa mác 250


			m³


			963.392


			957.852


			33.193





			AF.14325


			- Vữa mác 300


			m³


			1.041.939


			957.852


			33.193








BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, CẦU MÁNG, CẦU CẢNG, MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Bê tông buồng xoắn, ống hút, ống xả bao gồm toàn bộ khối lượng bê tông phần buồng máy thủy điện, trạm bơm (trừ khối lượng móng)


AF.15110 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.15120 BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG


AF.15130 BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông buồng xoắn đá 1x2


			


			


			


			





			AF.15113


			- Vữa mác 200


			m³


			935.180


			1.025.640


			68.091





			AF.15114


			- Vữa mác 250


			m³


			1.009.350


			1.025.640


			68.091





			AF.15115


			- Vữa mác 300


			m³


			1.085.631


			1.025.640


			68.091





			


			Bê tông cầu máng thường đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.15123


			- Vữa mác 200


			m³


			956.081


			818.208


			68.091





			AF.15124


			- Vữa mác 250


			m³


			1.032.058


			818.208


			68.091





			AF.15125


			- Vữa mác 300


			m³


			1.110.201


			818.208


			68.091








			


			Bê tông cầu máng vỏ mỏng đá 0,5x1


			


			 


			 


			 





			AF.15133


			- Vữa mác 200


			m³


			224.668


			244.310


			18.991





			AF.15134


			- Vữa mác 250


			m³


			227.377


			244.310


			18.991





			AF.15135


			- Vữa mác 300


			m³


			230.256


			244.310


			18.991








AF.15200 BÊ TÔNG CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông mối nối bản dầm dọc đá 1x2


			


			


			


			





			AF.15213


			- Vữa mác 200


			m³


			861.432


			553.154


			306.845





			AF.15214


			- Vữa mác 250


			m³


			935.601


			553.154


			306.845





			AF.15215


			- Vữa mác 300


			m³


			1.011.883


			553.154


			306.845





			


			Bê tông dầm cầu cảng đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.15223


			- Vữa mác 200


			m³


			861.432


			571.593


			306.845





			AF.15224


			- Vữa mác 250


			m³


			935.601


			571.593


			306.845





			AF.15225


			- Vữa mác 300


			m³


			1.011.883


			571.593


			306.845








AF.15300 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY ≤20CM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông mái bờ kênh mương ≤20cm đá 1x2


			


			


			


			





			AF.15313



AF.15314



AF.15315


			- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³


			861.432



935.601



1.011.883


			645.347



645.347



645.347


			68.091



68.091



68.091








AF.15400 BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, trộn vữa, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông mặt đường đá 1x2


Chiều dày mặt đường ≤25cm


			


			


			


			





			AF.15413



AF.15414



AF.15415



AF.15423



AF.15424



AF.15425



AF.15433



AF.15434



AF.15435



AF.15443



AF.15444



AF.15445


			- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày mặt đường >25cm


- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông mặt đường đá 2x4


Chiều dày mặt đường ≤25cm


- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày mặt đường >25cm


- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			988.177



1.062.713



1.139.372



998.322



1.072.858



1.149.517



926.532



996.699



1.069.351



936.677



1.006.843



1.079.496


			419.475



419.475



419.475



375.684



375.684



375.684



419.475



419.475



419.475



375.684



375.684



375.684


			83.621



83.621



83.621



83.621



83.621



83.621



83.621



83.621



83.621



83.621



83.621



83.621








AF.15500 BÊ TÔNG GẠCH VỠ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			AF.15512



AF.15513


			- Bê tông gạch vỡ mác 50



- Bê tông gạch vỡ mác 75


			m³



m³


			166.559



232.680


			228.420



228.420


			








AF.16000 BÊ TÔNG BỂ CHỨA 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông bể chứa đá 1x2


Dạng thành thẳng


			


			


			


			





			AF.16122



AF.16123



AF.16124



AF.16125



AF.16212



AF.16213



AF.16214



AF.16215


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Dạng thành cong


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			792.333



869.961



944.865



1.021.901



792.333



869.961



944.865



1.021.901


			1.596.420



1.596.420



1.596.420



1.596.420



2.022.132



2.022.132



2.022.132



2.022.132


			68.772



68.772



68.772



68.772



50.462



50.462



50.462



50.462








AF.17100 BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHỐI TRÊN KHU XỬ LÍ


(Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông máng thu nước và phân phối khu xử lý đá 1x2


			


			


			


			





			AF.17112



AF.17113



AF.17114



AF.17115


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			792.333



869.961



944.865



1.021.901


			906.767



906.767



906.767



906.767


			47.470



47.470



47.470



47.470








AF.17200 BÊ TÔNG HỐ VAN, HỐ GA 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông hố van, hố ga đá 1x2


			


			


			


			





			AF.17212



AF.17213



AF.17214



AF.17215


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			784.565



861.432



935.601



1.011.883


			593.868



593.868



593.868



593.868


			47.470



47.470



47.470



47.470








AF.17400 BÊ TÔNG THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông tháp đèn trên đảo, đá 1x2


Chiều cao ≤25m


			


			


			


			





			AF.17412



AF.17413



AF.17414



AF.17415



AF.17422



AF.17423



AF.17424



AF.17425


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều cao >25m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.187.200



1.267.892



1.345.752



1.425.830



1.187.200



1.267.892



1.345.752



1.425.830


			2.300.200



2.300.200



2.300.200



2.300.200



2.544.510



2.544.510



2.544.510



2.544.510


			225.259



225.259



225.259



225.259



241.722



241.722



241.722



241.722








Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, độ sụt 2-4cm.



AF.18000 BÊ TÔNG MÁI TALUY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vật liệu, bốc vác, vận chuyển vật liệu lên vị trí đặt máy bằng thủ công, đổ vữa vào máy phun, phun bê tông vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông mái taluy bằng phương pháp phun khô đá 0,5x1


			


			


			


			





			AF.18112



AF.18113



AF.18114



AF.18115


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			1.024.076



1.126.262



1.224.088



1.328.028


			2.660.700



2.660.700



2.660.700



2.660.700


			1.238.855



1.238.855



1.238.855



1.238.855








VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY


AF.20000 ĐỔ BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AF.21100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG



AF.21200 BÊ TÔNG MÓNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông lót móng đá 2x4


			


			


			


			





			AF.21112



AF.21113



AF.21212



AF.21213



AF.21214



AF.21215



AF.21222



AF.21223



AF.21224



AF.21225



AF.21232



AF.21233



AF.21234



AF.21235



AF.21242



AF.21243



AF.21244



AF.21245


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



Bê tông móng đá 1x2


Chiều rộng móng ≤250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều rộng móng >250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông móng đá 2x4


Chiều rộng móng ≤250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều rộng móng >250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			739.661



817.575



801.439



882.378



960.327



1.041.267



867.965



948.904



1.026.853



1.107.792



743.432



821.741



895.703



972.650



809.957



888.267



962.229



1.039.176


			126.900



126.900



173.756



173.756



173.756



173.756



224.516



224.516



224.516



224.516



173.756



173.756



173.756



173.756



224.516



224.516



224.516



224.516


			75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357








AF.21300 BÊ TÔNG NỀN


AF.21400 BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông nền



Bê tông nền đá 1x2


			


			


			


			





			AF.21312



AF.21313



AF.21314



AF.21315



AF.21322



AF.21323



AF.21324



AF.21325



AF.21412



AF.21413



AF.21414



AF.21415



AF.21422



AF.21423



AF.21424



AF.21425


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông nền đá 2x4



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bệ máy



Bê tông bệ máy đá 1x2



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bệ máy đá 2x4



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			805.349



886.683



965.012



1.046.346



747.058



825.751



900.074



977.394



801.439



882.378



960.327



1.041.267



743.432



821.741



895.703



972.650


			132.757



132.757



132.757



132.757



132.757



132.757



132.757



132.757



324.083



324.083



324.083



324.083



324.083



324.083



324.083



324.083


			75.049



75.049



75.049



75.049



75.049



75.049



75.049



75.049



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357



75.357








AF.22000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


AF.22100 BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông tường đá 1x2


Chiều dày ≤45cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AF.22112



AF.22113



AF.22114



AF.22115



AF.22122



AF.22123



AF.22124



AF.22125


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤45cm, cao ≤16m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.021.212



1.102.953



1.181.673



1.263.414



1.021.212



1.102.953



1.181.673



1.263.414


			544.911



544.911



544.911



544.911



685.396



685.396



685.396



685.396


			116.661



116.661



116.661



116.661



191.718



191.718



191.718



191.718





			


			Chiều dày ≤45cm, cao ≤50m


			


			


			


			





			AF.22132



AF.22133



AF.22134



AF.22135



AF.22142



AF.22143



AF.22144



AF.22145



AF.22152



AF.22153



AF.22154



AF.22155



AF.22162



AF.22163



AF.22164



AF.22165



AF.22172



AF.22173



AF.22174



AF.22175



AF.22182



AF.22183



AF.22184



AF.22185


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤45cm, cao >50m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày >45cm, cao ≤4m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày >45cm, cao ≤16m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày >45cm, cao ≤50m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày >45cm, cao >50m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.021.212



1.102.953



1.181.673



1.263.414



1.021.212



1.102.953



1.181.673



1.263.414



894.756



976.497



1.055.218



1.136.958



894.756



976.497



1.055.218



1.136.958



894.756



976.497



1.055.218



1.136.958



894.756



976.497



1.055.218



1.136.958


			753.510



753.510



753.510



753.510



787.567



787.567



787.567



787.567



485.312



485.312



485.312



485.312



625.797



625.797



625.797



625.797



687.525



687.525



687.525



687.525



719.453



719.453



719.453



719.453


			153.231



153.231



153.231



153.231



206.631



206.631



206.631



206.631



116.661



116.661



116.661



116.661



191.718



191.718



191.718



191.718



153.231



153.231



153.231



153.231



206.631



206.631



206.631



206.631








AF.22200 BÊ TÔNG CỘT


 Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông cột đá 1x2


Tiết diện cột ≤0,1m², cao ≤4m


			


			


			


			





			AF.22212


			- Vữa mác 150


			m³


			885.984


			742.867


			154.189





			AF.22213


			- Vữa mác 200


			m³


			966.924


			742.867


			154.189





			AF.22214


			- Vữa mác 250


			m³


			1.044.872


			742.867


			154.189





			AF.22215


			- Vữa mác 300


			m³


			1.125.812


			742.867


			154.189





			


			Tiết diện cột ≤0,1m², cao ≤16m


			


			 


			 


			 





			AF.22222


			- Vữa mác 150


			m³


			885.984


			810.981


			210.482





			AF.22223


			- Vữa mác 200


			m³


			966.924


			810.981


			210.482





			AF.22224


			- Vữa mác 250


			m³


			1.044.872


			810.981


			210.482





			AF.22225


			- Vữa mác 300


			m³


			1.125.812


			810.981


			210.482





			


			Tiết diện cột ≤0,1m², cao ≤50m


			


			 


			 


			 





			AF.22232


			- Vữa mác 150


			m³


			885.984


			891.867


			190.438





			AF.22233


			- Vữa mác 200


			m³


			966.924


			891.867


			190.438





			AF.22234


			- Vữa mác 250


			m³


			1.044.872


			891.867


			190.438





			AF.22235


			- Vữa mác 300


			m³


			1.125.812


			891.867


			190.438





			


			Tiết diện cột ≤0,1m², cao >50m


			


			 


			 


			 





			AF.22242


			- Vữa mác 150


			m³


			885.984


			932.309


			253.780





			AF.22243


			- Vữa mác 200


			m³


			966.924


			932.309


			253.780





			AF.22244


			- Vữa mác 250


			m³


			1.044.872


			932.309


			253.780





			AF.22245


			- Vữa mác 300


			m³


			1.125.812


			932.309


			253.780





			


			Tiết diện cột >0,1m², cao ≤4m


			


			 


			 


			 





			AF.22252


			- Vữa mác 150


			m³


			885.984


			647.082


			140.049





			AF.22253


			- Vữa mác 200


			m³


			966.924


			647.082


			140.049





			AF.22254


			- Vữa mác 250


			m³


			1.044.872


			647.082


			140.049





			AF.22255


			- Vữa mác 300


			m³


			1.125.812


			647.082


			140.049





			


			Tiết diện cột >0,1m², cao ≤16m


			


			 


			 


			 





			AF.22262


			- Vữa mác 150


			m³


			885.984


			708.810


			196.342





			AF.22263


			- Vữa mác 200


			m³


			966.924


			708.810


			196.342





			AF.22264


			- Vữa mác 250


			m³


			1.044.872


			708.810


			196.342





			AF.22265


			- Vữa mác 300


			m³


			1.125.812


			708.810


			196.342





			


			Tiết diện cột >0,1m², cao ≤50m


			


			 


			 


			 





			AF.22272


			- Vữa mác 150


			m³


			885.984


			779.053


			176.458





			AF.22273


			- Vữa mác 200


			m³


			966.924


			779.053


			176.458





			AF.22274


			- Vữa mác 250


			m³


			1.044.872


			779.053


			176.458





			AF.22275


			- Vữa mác 300


			m³


			1.125.812


			779.053


			176.458





			


			Tiết diện cột >0,1m², cao >50m


			


			 


			 


			 





			AF.22282


			- Vữa mác 150


			m³


			885.984


			815.238


			234.828





			AF.22283


			- Vữa mác 200


			m³


			966.924


			815.238


			234.828





			AF.22284


			- Vữa mác 250


			m³


			1.044.872


			815.238


			234.828





			AF.22285


			- Vữa mác 300


			m³


			1.125.812


			815.238


			234.828








AF.22300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2


Chiều cao ≤4m


			


			


			


			





			AF.22312



AF.22313



AF.22314



AF.22315



AF.22322



AF.22323



AF.22324



AF.22325



AF.22332



AF.22333



AF.22334



AF.22335



AF.22342



AF.22343



AF.22344



AF.22345


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều cao ≤16m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều cao ≤50m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều cao >50m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			801.439



882.378



960.327



1.041.267



801.439



882.378



960.327



1.041.267



801.439



882.378



960.327



1.041.267



801.439



882.378



960.327



1.041.267


			544.911



544.911



544.911



544.911



630.054



630.054



630.054



630.054



693.911



693.911



693.911



693.911



725.839



725.839



725.839



725.839


			116.661



116.661



116.661



116.661



146.899



146.899



146.899



146.899



153.231



153.231



153.231



153.231



206.631



206.631



206.631



206.631








AF.23000 BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 1x2


Trên cạn


			


			


			


			





			AF.23112


			- Vữa mác 150


			m³


			809.374


			421.455


			121.905





			AF.23113


			- Vữa mác 200


			m³


			891.115


			421.455


			121.905





			AF.23114


			- Vữa mác 250


			m³


			969.835


			421.455


			121.905





			AF.23115


			- Vữa mác 300


			m³


			1.051.576


			421.455


			121.905





			


			Dưới nước


			


			 


			 


			 





			AF.23122


			- Vữa mác 150


			m³


			809.374


			704.553


			378.379





			AF.23123


			- Vữa mác 200


			m³


			891.115


			704.553


			378.379





			AF.23124


			- Vữa mác 250


			m³


			969.835


			704.553


			378.379





			AF.23125


			- Vữa mác 300


			m³


			1.051.576


			704.553


			378.379





			


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2


			


			 


			 


			 





			


			Trên cạn


			


			 


			 


			 





			AF.23212


			- Vữa mác 150


			m³


			809.374


			962.109


			124.217





			AF.23213


			- Vữa mác 200


			m³


			891.115


			962.109


			124.217





			AF.23214


			- Vữa mác 250


			m³


			969.835


			962.109


			124.217





			AF.23215


			- Vữa mác 300


			m³


			1.051.576


			962.109


			124.217





			


			Dưới nước


			


			 


			 


			 





			AF.23222


			- Vữa mác 150


			m³


			809.374


			1.326.093


			490.498





			AF.23223


			- Vữa mác 200


			m³


			891.115


			1.326.093


			490.498





			AF.23224


			- Vữa mác 250


			m³


			969.835


			1.326.093


			490.498





			AF.23225


			- Vữa mác 300


			m³


			1.051.576


			1.326.093


			490.498





			


			Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 2x4


			


			 


			 


			 





			


			Trên cạn


			


			 


			 


			 





			AF.23132


			- Vữa mác 150


			m³


			750.792


			421.455


			121.905





			AF.23133


			- Vữa mác 200


			m³


			829.877


			421.455


			121.905





			AF.23134


			- Vữa mác 250


			m³


			904.572


			421.455


			121.905





			AF.23135


			- Vữa mác 300


			m³


			982.280


			421.455


			121.905





			


			Dưới nước


			


			 


			 


			 





			AF.23142


			- Vữa mác 150


			m³


			750.792


			704.553


			378.379





			AF.23143


			- Vữa mác 200


			m³


			829.877


			704.553


			378.379





			AF.23144


			- Vữa mác 250


			m³


			904.572


			704.553


			378.379





			AF.23145


			- Vữa mác 300


			m³


			982.280


			704.553


			378.379





			


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4


			


			 


			 


			 





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			AF.23232


			- Vữa mác 150


			m³


			750.792


			962.109


			124.217





			AF.23233


			- Vữa mác 200


			m³


			829.877


			962.109


			124.217





			AF.23234


			- Vữa mác 250


			m³


			904.572


			962.109


			124.217





			AF.23235


			- Vữa mác 300


			m³


			982.280


			962.109


			124.217





			


			Dưới nước


			


			 


			 


			 





			AF.23242


			- Vữa mác 150


			m³


			750.792


			1.326.093


			490.498





			AF.23243


			- Vữa mác 200


			m³


			829.877


			1.326.093


			490.498





			AF.23244


			- Vữa mác 250


			m³


			904.572


			1.326.093


			490.498





			AF.23245


			- Vữa mác 300


			m³


			982.280


			1.326.093


			490.498








AF.24100 BÊ TÔNG CẦU CẢNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông cầu cảng đá 1x2



Bê tông mối nối bản dầm dọc


			


			


			


			





			AF.24113



AF.24114



AF.24115



AF.24123



AF.24124



AF.24125


			- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông dầm



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³


			886.747



965.081



1.046.421



886.747



965.081



1.046.421


			322.673



322.673



322.673



341.112



341.112



341.112


			340.952



340.952



340.952



340.952



340.952



340.952








AF.24200 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2


			


			


			


			





			AF.24213



AF.24214



AF.24215


			- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³


			882.378



960.327



1.041.267


			414.866



414.866



414.866


			95.978



95.978



95.978








AF.25000 BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra hố khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông cọc nhồi đá 1x2


Trên cạn


Đường kính cọc <1000mm


			


			


			


			





			AF.25113



AF.25114



AF.25115



AF.25123



AF.25124



AF.25125



AF.25213



AF.25214



AF.25215



AF.25223



AF.25224



AF.25225



AF.25313



AF.25314



AF.25315


			- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Đường kính cọc >1000mm


- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Dưới nước


Đường kính cọc <1000mm


- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Đường kính cọc >1000mm


- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông cọc, tường


Barrette đá 1x2


- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			987.276



1.074.038



1.164.128



990.269



1.077.031



1.167.121



990.232



1.077.253



1.167.613



993.233



1.080.255



1.170.615



992.375



1.079.397



1.169.757


			304.035



304.035



304.035



256.294



256.294



256.294



364.340



364.340



364.340



309.061



309.061



309.061



263.832



263.832



263.832


			345.555



345.555



345.555



237.309



237.309



237.309



706.792



706.792



706.792



401.734



401.734



401.734



231.249



231.249



231.249








AF.26100 BÊ TÔNG BỂ CHỨA



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông bể chứa đá 1x2



Dạng thành thẳng


			


			


			


			





			AF.26112



AF.26113



AF.26114



AF.26115



AF.26122



AF.26123



AF.26124



AF.26125


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Dạng thành cong



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.008.489



1.089.428



1.167.377



1.248.317



1.008.489



1.089.428



1.167.377



1.248.317


			1.042.994



1.042.994



1.042.994



1.042.994



1.517.663



1.517.663



1.517.663



1.517.663


			196.342



196.342



196.342



196.342



196.342



196.342



196.342



196.342








AF.26200 BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHỐI KHU XỬ LÝ


(Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu vực xử lý đá 1x2


			


			


			


			





			AF.26212



AF.26213



AF.26214



AF.26215


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			801.439



882.378



960.327



1.041.267


			791.824



791.824



791.824



791.824


			196.342



196.342



196.342



196.342








AF.27000 BÊ TÔNG TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, XILÔ, ỐNG KHÓI



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông trượt lồng thang máy đá 1x2


			


			


			


			





			AF.27112


			- Vữa mác 150


			m³


			809.374


			818.208


			417.329





			AF.27113


			- Vữa mác 200


			m³


			891.115


			818.208


			417.329





			AF.27114


			- Vữa mác 250


			m³


			969.835


			818.208


			417.329





			AF.27115


			- Vữa mác 300


			m³


			1.051.576


			818.208


			417.329





			


			Bê tông trượt xilô đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.27212


			- Vữa mác 150


			m³


			809.374


			587.727


			398.011





			AF.27213


			- Vữa mác 200


			m³


			891.115


			587.727


			398.011





			AF.27214


			- Vữa mác 250


			m³


			969.835


			587.727


			398.011





			AF.27215


			- Vữa mác 300


			m³


			1.051.576


			587.727


			398.011





			


			Bê tông trượt ống khói đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.27312


			- Vữa mác 150


			m³


			809.374


			1.048.689


			477.565





			AF.27313


			- Vữa mác 200


			m³


			891.115


			1.048.689


			477.565





			AF.27314


			- Vữa mác 250


			m³


			969.835


			1.048.689


			477.565





			AF.27315


			- Vữa mác 300


			m³


			1.051.576


			1.048.689


			477.565








AF.28100 LÀM LỚP VỮA XI MĂNG BẢO VỆ MÁI ĐẬP


Thành phần công việc:


Trộn, rải vữa bằng thủ công dầy 7cm. Đầm mặt bằng quả đầm 16T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập


			


			


			


			





			AF.28113



AF.28114


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75


			100 m²



100 m²


			2.655.801



3.498.958


			8.276.573



8.276.573


			1.608.245



1.608.245








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong công tác sử dụng XM PC40, cát vàng có mô đun ML>2.



AF.30000 ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.31100 BÊ TÔNG MÓNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông móng đá 1x2



Chiều rộng <250cm


			


			


			


			





			AF.31112



AF.31113



AF.31114



AF.31115



AF.31122



AF.31123



AF.31124



AF.31125


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều rộng >250cm



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			797.489



881.940



964.169



1.049.590



864.015



948.466



1.030.695



1.116.116


			165.946



165.946



165.946



165.946



236.230



236.230



236.230



236.230


			151.575



151.575



151.575



151.575



151.575



151.575



151.575



151.575








AF.31200 BÊ TÔNG NỀN AF.31300 BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông nền đá 1x2


			


			


			


			





			AF.31212



AF.31213



AF.31214



AF.31215



AF.31322



AF.31323



AF.31324



AF.31325


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bệ máy đá 1x2


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			805.345



890.630



973.668



1.059.929



797.489



881.940



964.169



1.049.590


			121.043



121.043



121.043



121.043



320.179



320.179



320.179



320.179


			151.264



151.264



151.264



151.264



151.575



151.575



151.575



151.575








AF.32000 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


AF.32100 BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông tường đá 1x2


Chiều dày ≤45cm, cao ≤4m


			


			


			


			





			AF.32112


			- Vữa mác 150


			m³


			1.017.223


			544.911


			172.402





			AF.32113


			- Vữa mác 200


			m³


			1.102.510


			544.911


			172.402





			AF.32114


			- Vữa mác 250


			m³


			1.185.553


			544.911


			172.402





			AF.32115


			- Vữa mác 300


			m³


			1.271.820


			544.911


			172.402





			


			Chiều dày ≤45cm, cao ≤16m


			


			 


			 


			 





			AF.32122


			- Vữa mác 150


			m³


			1.017.223


			685.396


			172.402





			AF.32123


			- Vữa mác 200


			m³


			1.102.510


			685.396


			172.402





			AF.32124


			- Vữa mác 250


			m³


			1.185.553


			685.396


			172.402





			AF.32125


			- Vữa mác 300


			m³


			1.271.820


			685.396


			172.402





			


			Chiều dày >45cm, cao ≤4m


			


			 


			 


			 





			AF.32132


			- Vữa mác 150


			m³


			890.767


			485.312


			172.402





			AF.32133


			- Vữa mác 200


			m³


			976.054


			485.312


			172.402





			AF.32134


			- Vữa mác 250


			m³


			1.059.098


			485.312


			172.402





			AF.32135


			- Vữa mác 300


			m³


			1.145.364


			485.312


			172.402





			


			Chiều dày >45cm, cao ≤16m


			


			 


			 


			 





			AF.32142


			- Vữa mác 150


			m³


			890.767


			625.797


			172.402





			AF.32143


			- Vữa mác 200


			m³


			976.054


			625.797


			172.402





			AF.32144


			- Vữa mác 250


			m³


			1.059.098


			625.797


			172.402





			AF.32145


			- Vữa mác 300


			m³


			1.145.364


			625.797


			172.402








AF.32200 BÊ TÔNG CỘT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông cột đá 1x2



Tiết diện cột <0,1m², cao ≤4m


			


			


			


			





			AF.32212


			- Vữa mác 150


			m³


			882.034


			742.867


			172.402





			AF.32213


			- Vữa mác 200


			m³


			966.485


			742.867


			172.402





			AF.32214


			- Vữa mác 250


			m³


			1.048.714


			742.867


			172.402





			AF.32215


			- Vữa mác 300


			m³


			1.134.135


			742.867


			172.402





			


			Tiết diện cột ≤0,1m², cao ≤16m


			


			 


			 


			 





			AF.32222


			- Vữa mác 150


			m³


			882.034


			810.981


			172.402





			AF.32223


			- Vữa mác 200


			m³


			966.485


			810.981


			172.402





			AF.32224


			- Vữa mác 250


			m³


			1.048.714


			810.981


			172.402





			AF.32225


			- Vữa mác 300


			m³


			1.134.135


			810.981


			172.402





			


			Tiết diện cột >0,1m², cao ≤4m


			


			 


			 


			 





			AF.32232


			- Vữa mác 150


			m³


			882.034


			647.082


			176.980





			AF.32233


			- Vữa mác 200


			m³


			966.485


			647.082


			176.980





			AF.32234


			- Vữa mác 250


			m³


			1.048.714


			647.082


			176.980





			AF.32235


			- Vữa mác 300


			m³


			1.134.135


			647.082


			176.980





			


			Tiết diện cột >0,1m², cao ≤16m


			


			 


			 


			 





			AF.32242


			- Vữa mác 150


			m³


			882.034


			708.810


			176.980





			AF.32243


			- Vữa mác 200


			m³


			966.485


			708.810


			176.980





			AF.32244


			- Vữa mác 250


			m³


			1.048.714


			708.810


			176.980





			AF.32245


			- Vữa mác 300


			m³


			1.134.135


			708.810


			176.980








AF.32300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2


			


			


			


			





			AF.32312



AF.32313



AF.32314



AF.32315


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			797.489



881.940



964.169



1.049.590


			544.911



544.911



544.911



544.911


			172.402



172.402



172.402



172.402








AF.33000 BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông móng, mố, trụ cầu đá 1x2


Trên cạn


			


			


			


			





			AF.33112


			- Vữa mác 150


			m³


			799.068


			438.483


			238.491





			AF.33113


			- Vữa mác 200


			m³


			883.686


			438.483


			238.491





			AF.33114


			- Vữa mác 250


			m³


			966.078


			438.483


			238.491





			AF.33115


			- Vữa mác 300


			m³


			1.051.668


			438.483


			238.491





			


			Dưới nước


			


			 


			 


			 





			AF.33122


			- Vữa mác 150


			m³


			799.068


			561.940


			511.374





			AF.33123


			- Vữa mác 200


			m³


			883.686


			561.940


			511.374





			AF.33124


			- Vữa mác 250


			m³


			966.078


			561.940


			511.374





			AF.33125


			- Vữa mác 300


			m³


			1.051.668


			561.940


			511.374





			


			Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu 1x2


			


			 


			 


			 





			


			Trên cạn


			


			 


			 


			 





			AF.33212


			- Vữa mác 150


			m³


			801.437


			666.239


			466.572





			AF.33213


			- Vữa mác 200


			m³


			886.306


			666.239


			466.572





			AF.33214


			- Vữa mác 250


			m³


			968.942


			666.239


			466.572





			AF.33215


			- Vữa mác 300


			m³


			1.054.786


			666.239


			466.572





			


			Dưới nước


			


			 


			 


			 





			AF.33222


			- Vữa mác 150


			m³


			801.437


			708.810


			1.160.706





			AF.33223


			- Vữa mác 200


			m³


			886.306


			708.810


			1.160.706





			AF.33224


			- Vữa mác 250


			m³


			968.942


			708.810


			1.160.706





			AF.33225


			- Vữa mác 300


			m³


			1.054.786


			708.810


			1.160.706








AF.33300 BÊ TÔNG DẦM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÖC ĐẨY, ĐÖC HẪNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



(Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng đá 1x2



Dầm đúc đẩy


			


			


			


			





			AF.33313



AF.33314



AF.33315



AF.33323



AF.33324



AF.33325



AF.33333



AF.33334



AF.33335


			- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Dầm đúc hẫng trên cạn



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Dầm đúc hẫng trên mặt nước



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			908.621



993.293



1.081.251



934.578



1.019.250



1.107.208



934.578



1.019.250



1.107.208


			2.618.264



2.618.264



2.618.264



3.835.204



3.835.204



3.835.204



4.554.305



4.554.305



4.554.305


			261.673



261.673



261.673



481.804



481.804



481.804



1.499.356



1.499.356



1.499.356








AF.33400 BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông dầm hộp cầu, đá 1x2


			


			


			


			





			AF.33412



AF.33413



AF.33414



AF.33415



AF.33422



AF.33423



AF.33424



AF.33425


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông dầm bản cầu, đá 1x2


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			847.619



934.578



1.019.250



1.107.208



821.177



908.136



992.808



1.080.766


			2.685.104



2.685.104



2.685.104



2.685.104



1.917.602



1.917.602



1.917.602



1.917.602


			284.855



284.855



284.855



284.855



284.855



284.855



284.855



284.855








Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, độ sụt 14-17cm.



AF.34100 BÊ TÔNG CẦU CẢNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông cầu cảng đá 1x2



Bê tông mối nối bản dầm dọc


			


			


			


			





			AF.34112



AF.34113



AF.34114



AF.34115



AF.34122



AF.34123



AF.34124



AF.34125


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông dầm



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			797.489



881.940



964.169



1.049.590



797.489



881.940



964.169



1.049.590


			322.673



322.673



322.673



322.673



341.112



341.112



341.112



341.112


			411.501



411.501



411.501



411.501



411.501



411.501



411.501



411.501








AF.34200 BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2


			


			


			


			





			AF.34213



AF.34214



AF.34215


			- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³


			894.973



978.418



1.065.101


			414.866



414.866



414.866


			172.402



172.402



172.402








AF.35000 BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC TƯỜNG BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông cọc nhồi, đá 1x2


Trên cạn


Đường kính cọc ≤1000mm


			


			


			


			





			AF.35113



AF.35114



AF.35115



AF.35123



AF.35124



AF.35125



AF.35213



AF.35214



AF.35215



AF.35223



AF.35224



AF.35225



AF.35313



AF.35314



AF.35315


			- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Đường kính cọc >1000mm


- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Dưới nước


Đường kính cọc ≤1000mm


- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Đường kính cọc >1000mm


- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông cọc, tường


Barrette đá 1x2


- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.006.403



1.099.755



1.196.727



1.009.425



1.102.777



1.199.750



1.009.386



1.103.015



1.200.275



1.012.418



1.106.047



1.203.307



1.011.551



1.105.180



1.202.440


			234.142



234.142



234.142



197.956



197.956



197.956



280.970



280.970



280.970



238.399



238.399



238.399



255.427



255.427



255.427


			532.418



532.418



532.418



235.881



235.881



235.881



1.124.344



1.124.344



1.124.344



536.478



536.478



536.478



249.360



249.360



249.360








AF.36000 CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm).



AF.36110 BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HẦM NGANG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông toàn tiết diện hầm ngang đá 1x2


			


			


			


			





			AF.36113



AF.36114



AF.36115


			- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³


			966.000



1.050.272



1.137.812


			905.329



905.329



905.329


			337.103



337.103



337.103








AF.36120 BÊ TÔNG NỀN HẦM NGANG


AF.36130 BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG AF.36140 BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông nền hầm ngang đá 1x2


			


			


			


			





			AF.36123


			- Vữa mác 200


			m³


			950.567


			267.358


			243.955





			AF.36124


			- Vữa mác 250


			m³


			1.033.610


			267.358


			243.955





			AF.36125


			- Vữa mác 300


			m³


			1.119.876


			267.358


			243.955





			


			Bê tông tường hầm ngang đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.36133


			- Vữa mác 200


			m³


			969.399


			617.689


			299.271





			AF.36134


			- Vữa mác 250


			m³


			1.053.670


			617.689


			299.271





			AF.36135


			- Vữa mác 300


			m³


			1.141.211


			617.689


			299.271





			


			Bê tông vòm hầm ngang đá 1x2


			


			


			


			





			AF.36143


			- Vữa mác 200


			m³


			965.445


			1.189.973


			373.404





			AF.36144


			- Vữa mác 250


			m³


			1.049.717


			1.189.973


			373.404





			AF.36145


			- Vữa mác 300


			m³


			1.137.257


			1.189.973


			373.404








AF.36200 BÊ TÔNG HẦM ĐỨNG


AF.36300 BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG AF.36400 BÊ TÔNG NÚT HẦM


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Bê tông hầm đứng đá 1x2


			


			


			


			





			AF.36213


			- Vữa mác 200


			m³


			896.530


			1.302.909


			266.508





			AF.36214


			- Vữa mác 250


			m³


			979.975


			1.302.909


			266.508





			AF.36215


			- Vữa mác 300


			m³


			1.066.657


			1.302.909


			266.508





			


			Bê tông hầm nghiêng đá 1x2


			


			


			


			





			AF.36313


			- Vữa mác 200


			m³


			961.104


			1.509.420


			294.697





			AF.36314


			- Vữa mác 250


			m³


			1.045.376


			1.509.420


			294.697





			AF.36315


			- Vữa mác 300


			m³


			1.132.916


			1.509.420


			294.697





			


			Bê tông nút hầm đá 1x2


			


			


			


			





			AF.36413


			- Vữa mác 200


			m³


			972.328


			712.186


			283.200





			AF.36414


			- Vữa mác 250


			m³


			1.056.600


			712.186


			283.200





			AF.36415


			- Vữa mác 300


			m³


			1.144.140


			712.186


			283.200








AF.36500 BÊ TÔNG CỘT, DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ, BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, CHÈN BUỒNG XOẮN, ỐNG HÖT TRONG HẦM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông cột trong hầm gian máy, gian hầm biến thế, đá 1x2


			


			


			


			





			AF.36512


			- Vữa mác 150


			m³


			817.285


			1.120.138


			266.519





			AF.36513


			- Vữa mác 200


			m³


			903.834


			1.120.138


			266.519





			AF.36514


			- Vữa mác 250


			m³


			988.106


			1.120.138


			266.519





			AF.36515


			- Vữa mác 300


			m³


			1.075.646


			1.120.138


			266.519





			


			Bê tông dầm trong hầm gian máy, gian hầm biến thế, đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.36522


			- Vữa mác 150


			m³


			882.850


			802.074


			299.271





			AF.36523


			- Vữa mác 200


			m³


			969.399


			802.074


			299.271





			AF.36524


			- Vữa mác 250


			m³


			1.053.670


			802.074


			299.271





			AF.36525


			- Vữa mác 300


			m³


			1.141.211


			802.074


			299.271





			


			Bê tông sàn trong hầm gian máy, gian hầm biến thế, đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.36532


			- Vữa mác 150


			m³


			850.575


			1.101.699


			314.475





			AF.36533


			- Vữa mác 200


			m³


			937.124


			1.101.699


			314.475





			AF.36534


			- Vữa mác 250


			m³


			1.021.395


			1.101.699


			314.475





			AF.36535


			- Vữa mác 300


			m³


			1.108.936


			1.101.699


			314.475





			


			Bê tông bệ đỡ máy phát trong hầm, đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.36542


			- Vữa mác 150


			m³


			884.970


			885.047


			288.364





			AF.36543


			- Vữa mác 200


			m³


			971.519


			885.047


			288.364





			AF.36544


			- Vữa mác 250


			m³


			1.055.791


			885.047


			288.364





			AF.36545


			- Vữa mác 300


			m³


			1.143.331


			885.047


			288.364





			


			Bê tông buồng xoắn, ống hút trong hầm, đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.36552


			- Vữa mác 150


			m³


			884.970


			1.403.629


			392.480





			AF.36553


			- Vữa mác 200


			m³


			971.519


			1.403.629


			392.480





			AF.36554


			- Vữa mác 250


			m³


			1.055.791


			1.403.629


			392.480





			AF.36555


			- Vữa mác 300


			m³


			1.143.331


			1.403.629


			392.480





			


			Bê tông chèn buồng xoắn, ống hút trong hầm, đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AF.36562


			- Vữa mác 150


			m³


			1.233.140


			3.915.872


			246.615





			AF.36563


			- Vữa mác 200


			m³


			1.319.689


			3.915.872


			246.615





			AF.36564


			- Vữa mác 250


			m³


			1.403.961


			3.915.872


			246.615





			AF.36565


			- Vữa mác 300


			m³


			1.491.501


			3.915.872


			246.615








Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, độ sụt 14-17cm



BÊ TÔNG BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công. Lắp đặt và di chuyển ống bơm, ống đổ bê tông. xếp đá hộc (đối với bịt đáy bằng đá hộc) theo điều kiện cụ thể. Trộn vữa xi măng, bơm vữa bê tông, vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



(Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá)


AF.37100 BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông đá 1x2



Trên cạn


			


			


			


			





			AF.37113



AF.37114



AF.37115



AF.37123



AF.37124



AF.37125


			- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Dưới nước



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³


			916.522



999.968



1.086.650



916.522



999.968



1.086.650


			372.498



372.498



372.498



415.069



415.069



415.069


			258.155



258.155



258.155



370.337



370.337



370.337








AF.37200 BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc


Khung vây trên cạn


			


			


			


			





			AF.37213



AF.37214



AF.37215



AF.37223



AF.37224



AF.37225


			- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100



Khung vây dưới nước


- Vữa mác 50



- Vữa mác 75



- Vữa mác 100


			m³



m³



m³



m³



m³



m³


			563.447



614.158



669.932



585.028



635.989



692.038


			564.678



564.678



564.678



649.956



649.956



649.956


			205.987



205.987



205.987



246.628



246.628



246.628








Ghi chú: Vữa xi măng cát vàng tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát vàng có mô đun ML>2.



AF.37300 BÊ TÔNG ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ, ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông


			


			


			


			





			AF.37313



AF.37314



AF.37315


			- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³


			895.039



978.488



1.065.177


			523.626



523.626



523.626


			61.812



61.812



61.812








AF.37400 BƠM VỮA XI MĂNG TRONG ỐNG LUỒN CÁP


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.37410


			Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp


			m³


			3.764.127


			8.228.172


			3.682.410








AF.38200 BÊ TÔNG XI MĂNG MẶT ĐƯỜNG ĐỔ BẰNG MÁY RẢI SP500


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra, hoàn thiện bề mặt nền, san gạt lớp cát, tưới ẩm bề mặt nền; lên ga căng dây cáp, lấy cao độ, độ dốc; làm khe co dãn, lắp đặt thanh truyền lực, hoàn thiện bê tông tại vị trí máy không thực hiện được; tạo nhám bề mặt, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông xi măng mặt đường, đá 1x2, đổ bằng máy rải SP500


			


			


			


			





			AF.38212



AF.38213



AF.38214



AF.38215


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			809.332



895.039



978.488



1.065.177


			285.227



285.227



285.227



285.227


			167.236



167.236



167.236



167.236








Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, độ sụt 14-17cm



AF.40000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG


Hướng dẫn áp dụng:


- Công tác bê tông thủy công được tính cho trường hợp đổ bê tông bằng cần cẩu 16 tấn, 25 tấn, 40 tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng từng loại kết cấu bê tông thủy công và chưa tính đến các chi phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đường ống áp lực được tính chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.



- Chi phí nhân công trong đơn giá công tác bê tông thủy công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lí phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m³ bê tông.



- Đối với công tác bê tông mũi phóng: Chi phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.



- Công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm chi phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).



Thành phần công việc:


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



AF.41000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN


AF.41110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.41120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.41130 BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông lót móng, lấp đầy


			


			


			


			





			AF.41112



AF.41113



AF.41114



AF.41115



AF.41122



AF.41123



AF.41124



AF.41125



AF.41132



AF.41133



AF.41134



AF.41135


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bản đáy


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông nền


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			793.504



873.642



950.819



1.030.957



809.374



891.115



969.835



1.051.576



805.349



886.683



965.012



1.046.346


			74.188



74.188



74.188



74.188



203.040



203.040



203.040



203.040



113.234



113.234



113.234



113.234


			64.726



64.726



64.726



64.726



69.181



69.181



69.181



69.181



64.418



64.418



64.418



64.418








AF.41200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông tường cánh, tường biên


Chiều dày ≤0,45m


			


			


			


			





			AF.41212



AF.41213



AF.41214



AF.41215



AF.41222



AF.41223



AF.41224



AF.41225



AF.41232



AF.41233



AF.41234



AF.41235



AF.41242



AF.41243



AF.41244



AF.41245



AF.41252



AF.41253



AF.41254



AF.41255



AF.41262



AF.41263



AF.41264



AF.41265


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤1m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤2m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤3m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤5m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày >5m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.011.200



1.092.139



1.170.088



1.251.027



885.984



966.924



1.044.872



1.125.812



860.633



941.573



1.019.521



1.100.461



843.708



924.647



1.002.596



1.083.535



831.033



911.972



989.921



1.070.861



822.572



903.512



981.460



1.062.400


			629.202



629.202



629.202



629.202



569.603



569.603



569.603



569.603



512.557



512.557



512.557



512.557



461.259



461.259



461.259



461.259



415.069



415.069



415.069



415.069



373.562



373.562



373.562



373.562


			100.942



100.942



100.942



100.942



100.942



100.942



100.942



100.942



96.486



96.486



96.486



96.486



96.486



96.486



96.486



96.486



89.802



89.802



89.802



89.802



85.347



85.347



85.347



85.347








AF.41300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông trụ pin, trụ biên


Chiều dày ≤0,45m


			


			


			


			





			AF.41312



AF.41313



AF.41314



AF.41315



AF.41322



AF.41323



AF.41324



AF.41325



AF.41332



AF.41333



AF.41334



AF.41335



AF.41342



AF.41343



AF.41344



AF.41345


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤1m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤2m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày >2m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.011.200



1.092.139



1.170.088



1.251.027



885.984



966.924



1.044.872



1.125.812



860.633



941.573



1.019.521



1.100.461



843.708



924.647



1.002.596



1.083.535


			673.902



673.902



673.902



673.902



607.917



607.917



607.917



607.917



547.040



547.040



547.040



547.040



492.336



492.336



492.336



492.336


			100.942



100.942



100.942



100.942



100.942



100.942



100.942



100.942



96.486



96.486



96.486



96.486



96.486



96.486



96.486



96.486








AF.41400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông tường thượng lưu đập


Chiều dày ≤0,45m


			


			


			


			





			AF.41412



AF.41413



AF.41414



AF.41415



AF.41422



AF.41423



AF.41424



AF.41425



AF.41432



AF.41433



AF.41434



AF.41435



AF.41442



AF.41443



AF.41444



AF.41445


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤1m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤2m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày >2m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			908.402



989.341



1.067.290



1.148.230



843.712



924.651



1.002.600



1.083.539



831.036



911.975



989.924



1.070.864



822.574



903.514



981.462



1.062.402


			503.404



503.404



503.404



503.404



455.725



455.725



455.725



455.725



409.961



409.961



409.961



409.961



369.092



369.092



369.092



369.092


			96.486



96.486



96.486



96.486



96.486



96.486



96.486



96.486



89.802



89.802



89.802



89.802



89.802



89.802



89.802



89.802








AF.41510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.41520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẶP TRÀN



AF.41530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.41540 BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T



Bê tông phía thân đập


			


			


			


			





			AF.41512



AF.41513



AF.41514



AF.41515



AF.41522



AF.41523



AF.41524



AF.41525



AF.41532



AF.41533



AF.41534



AF.41535



AF.41542



AF.41543



AF.41544



AF.41545


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông mặt cong đập tràn


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông mũi phóng


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông dốc nước


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			809.374



891.115



969.835



1.051.576



809.374



891.115



969.835



1.051.576



809.374



891.115



969.835



1.051.576



801.439



882.378



960.327



1.041.267


			180.928



180.928



180.928



180.928



686.886



686.886



686.886



686.886



389.952



389.952



389.952



389.952



326.308



326.308



326.308



326.308


			69.181



69.181



69.181



69.181



90.700



90.700



90.700



90.700



69.181



69.181



69.181



69.181



69.181



69.181



69.181



69.181








AF.41600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T



Bê tông tháp điều áp



Chiều cao ≤25m


			


			


			


			





			AF.41612



AF.41613



AF.41614



AF.41615



AF.41622



AF.41623



AF.41624



AF.41625


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều cao >25m



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			801.439



882.378



960.327



1.041.267



801.439



882.378



960.327



1.041.267


			906.767



906.767



906.767



906.767



1.015.323



1.015.323



1.015.323



1.015.323


			100.942



100.942



100.942



100.942



107.625



107.625



107.625



107.625








AF.41710 BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông mố đỡ, mố neo đường ống áp lực


			


			


			


			





			AF.41712



AF.41713



AF.41714



AF.41715


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			801.439



882.378



960.327



1.041.267


			421.455



421.455



421.455



421.455


			107.625



107.625



107.625



107.625








AF.41720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


AF.41730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT



AF.41740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


 Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T



Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			


			


			


			





			AF.41722



AF.41723



AF.41724



AF.41725



AF.41732



AF.41733



AF.41734



AF.41735



AF.41742



AF.41743



AF.41744



AF.41745


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bệ đỡ máy phát



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông mái kênh, mái hố xói, đá 1x2



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			923.540



1.004.479



1.082.428



1.163.367



809.374



891.115



969.835



1.051.576



801.439



882.378



960.327



1.041.267


			564.678



564.678



564.678



564.678



554.998



554.998



554.998



554.998



414.866



414.866



414.866



414.866


			96.486



96.486



96.486



96.486



89.802



89.802



89.802



89.802



96.486



96.486



96.486



96.486








AF.41750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.41760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông buồng xoắn, đá 1x2


			


			


			


			





			AF.41752



AF.41753



AF.41754



AF.41755



AF.41762



AF.41763



AF.41764



AF.41765


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông ống hút, đá 1x2


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			875.272



956.211



1.034.160



1.115.100



875.272



956.211



1.034.160



1.115.100


			677.614



677.614



677.614



677.614



557.764



557.764



557.764



557.764


			89.802



89.802



89.802



89.802



89.802



89.802



89.802



89.802








AF.41770 BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥30CM



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T



Bê tông sàn dày ≥30cm


			


			


			


			





			AF.41772



AF.41773



AF.41774



AF.41775


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			801.439



882.378



960.327



1.041.267


			336.312



336.312



336.312



336.312


			96.486



96.486



96.486



96.486








AF.41800 BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥80MM



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T



Bê tông cốt liệu lớn Dmax ≥80mm


			


			


			


			





			AF.41812



AF.41813



AF.41814



AF.41815


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			801.439



882.378



960.327



1.041.267


			180.928



180.928



180.928



180.928


			130.995



130.995



130.995



130.995








AF.41900 BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T


Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2


			


			


			


			





			AF.41912



AF.41913



AF.41914



AF.41915


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			1.213.120



1.294.059



1.372.008



1.452.948


			2.711.785



2.711.785



2.711.785



2.711.785


			115.219



115.219



115.219



115.219








AF.42000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN


AF.42110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.42120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.42130 BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


Bê tông lót móng, lấp đầy


			


			


			


			





			AF.42112



AF.42113



AF.42114



AF.42115



AF.42122



AF.42123



AF.42124



AF.42125



AF.42132



AF.42133



AF.42134



AF.42135


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bản đáy


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông nền


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			793.504



873.642



950.819



1.030.957



809.374



891.115



969.835



1.051.576



805.349



886.683



965.012



1.046.346


			74.188



74.188



74.188



74.188



203.040



203.040



203.040



203.040



113.234



113.234



113.234



113.234


			60.231



60.231



60.231



60.231



65.573



65.573



65.573



65.573



59.923



59.923



59.923



59.923








AF.42200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


Bê tông tường cánh, tường biên


Chiều dày ≤0,45m


			


			


			


			





			AF.42212



AF.42213



AF.42214



AF.42215



AF.42222



AF.42223



AF.42224



AF.42225



AF.42232



AF.42233



AF.42234



AF.42235



AF.42242



AF.42243



AF.42244



AF.42245



AF.42252



AF.42253



AF.42254



AF.42255



AF.42262



AF.42263



AF.42264



AF.42265


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤1m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤2m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤3m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤5m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày >5m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.011.200



1.092.139



1.170.088



1.251.027



885.984



966.924



1.044.872



1.125.812



860.633



941.573



1.019.521



1.100.461



843.708



924.647



1.002.596



1.083.535



831.033



911.972



989.921



1.070.861



822.572



903.512



981.460



1.062.400


			629.202



629.202



629.202



629.202



569.603



569.603



569.603



569.603



512.557



512.557



512.557



512.557



461.259



461.259



461.259



461.259



415.069



415.069



415.069



415.069



373.562



373.562



373.562



373.562


			99.548



99.548



99.548



99.548



99.548



99.548



99.548



99.548



94.206



94.206



94.206



94.206



94.206



94.206



94.206



94.206



86.194



86.194



86.194



86.194



80.852



80.852



80.852



80.852








AF.42300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


Bê tông trụ pin, trụ biên


Chiều dày ≤0,45 m


			


			


			


			





			AF.42312



AF.42313



AF.42314



AF.42315



AF.42322



AF.42323



AF.42324



AF.42325



AF.42332



AF.42333



AF.42334



AF.42335



AF.42342



AF.42343



AF.42344



AF.42345


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤1m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤2m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày >2m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.011.200



1.092.139



1.170.088



1.251.027



885.984



966.924



1.044.872



1.125.812



860.633



941.573



1.019.521



1.100.461



843.708



924.647



1.002.596



1.083.535


			673.902



673.902



673.902



673.902



607.917



607.917



607.917



607.917



547.040



547.040



547.040



547.040



492.336



492.336



492.336



492.336


			99.548



99.548



99.548



99.548



99.548



99.548



99.548



99.548



94.206



94.206



94.206



94.206



94.206



94.206



94.206



94.206








AF.42400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T



Bê tông tường thượng



Chiều dày ≤0,45m


			


			


			


			





			AF.42412



AF.42413



AF.42414



AF.42415



AF.42422



AF.42423



AF.42424



AF.42425



AF.42432



AF.42433



AF.42434



AF.42435



AF.42442



AF.42443



AF.42444



AF.42445


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày ≤1m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày ≤2m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày >2m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			908.402 



989.341 



1.067.290 



1.148.230



843.712 



924.651 



1.002.600 



1.083.539 



831.036 



911.975 



989.924 



1.070.864



822.574 



903.514 



981.462 



1.062.402


			503.404 



503.404 



503.404 



503.404 



455.725 



455.725 



455.725 



455.725 



409.961 



409.961 



409.961 



409.961 



369.092 



369.092 



369.092 



369.092


			94.206 



94.206 



94.206 



94.206 



94.206 



94.206 



94.206 



94.206 



86.194 



86.194 



86.194 



86.194 



86.194 



86.194 



86.194 



86.194








AF.42510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP 



AF.42520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN



AF.42530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.42540 BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T



Bê tông thân đập


			


			


			


			





			AF.42512



AF.42513



AF.42514



AF.42515



AF.42522



AF.42523



AF.42524



AF.42525



AF.42532



AF.42533



AF.42534



AF.42535



AF.42542



AF.42543



AF.42544



AF.42545


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông mặt cong đập tràn 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông mũi phóng 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông dốc nước 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			809.374 



891.115 



969.835 



1.051.576



809.374 



891.115 



969.835 



1.051.576



809.374 



891.115 



969.835 



1.051.576



801.439 



882.378 



960.327 



1.041.267


			180.928 



180.928 



180.928 



180.928 



686.886 



686.886 



686.886 



686.886 



389.952 



389.952 



389.952 



389.952 



326.308 



326.308 



326.308 



326.308


			65.573 



65.573 



65.573 



65.573 



87.056 



87.056 



87.056 



87.056 



65.573 



65.573 



65.573 



65.573 



65.573 



65.573 



65.573 



65.573








AF.42600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T



Bê tông tháp điều áp 



Chiều dày ≤25m 


			


			


			


			





			AF.42612



AF.42613



AF.42614



AF.42615



AF.42622



AF.42623



AF.42624



AF.42625


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày >25m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			809.374 



891.115 



969.835 



1.051.576 



809.374 



891.115 



969.835 



1.051.576


			906.767 



906.767 



906.767 



906.767 



1.015.323 



1.015.323 



1.015.323 



1.015.323


			99.548 



99.548 



99.548 



99.548 



107.560 



107.560 



107.560 



107.560








AF.42710 BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO NỀN ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T 



Bê tông mố đỡ, mố néo nền đường ống áp lực


			


			


			


			





			AF.42712



AF.42713



AF.42714



AF.42715


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			801.439



882.378



960.327



1.041.267


			421.455



421.455



421.455



421.455


			107.560



107.560



107.560



107.560








AF.42720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC 



AF.42730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT AF.42740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T



Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			


			


			


			





			AF.42722



AF.42723



AF.42724



AF.42725



AF.42732



AF.42733



AF.42734



AF.42735



AF.42742



AF.42743



AF.42744



AF.42745


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bệ đỡ máy phát



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông mái kênh, mái hố xói



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			923.540



1.004.479



1.082.428



1.163.367 



809.374



891.115



969.835



1.051.576



801.439



882.378



960.327



1.041.267


			564.678



564.678



564.678



564.678



554.998



554.998



554.998



554.998



414.866



414.866



414.866



414.866


			94.206



94.206



94.206



94.206



86.194



86.194



86.194



86.194 



94.206



94.206



94.206



94.206








AF.42750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.42760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T


Bê tông buồng xoắn


			


			


			


			





			AF.42752



AF.42753



AF.42754



AF.42755



AF.42762



AF.42763



AF.42764



AF.42765


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông ống hút


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			875.272



956.211



1.034.160



1.115.100



875.272



956.211



1.034.160



1.115.100


			677.614



677.614



677.614



677.614 



557.764



557.764



557.764



557.764


			86.194



86.194



86.194



86.194 



86.194



86.194



86.194



86.194








AF.42770 BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥30CM



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T



Bê tông sàn dày ≥30cm


			


			


			


			





			AF.42772



AF.42773



AF.42774



AF.42775


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			801.439



882.378



960.327



1.041.267


			336.312



336.312



336.312



336.312


			94.206



94.206



94.206



94.206








AF.42800 BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥80MM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T



Bê tông cốt liệu lớn Dmax ≥80mm


			


			


			


			





			AF.42812



AF.42813



AF.42814



AF.42815


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			 801.439



882.378



960.327



1.041.267


			 180.928



180.928



180.928



180.928


			 127.387



127.387



127.387



127.387








AF.42900 BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T 



Bê tông chèn khe (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)


			


			


			


			





			AF.42912



AF.42913



AF.42914



AF.42915


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			1.213.120



1.294.059



1.372.008



1.452.948


			2.711.785



2.711.785



2.711.785



2.711.785


			113.825



113.825



113.825



113.825








AF.43000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN



AF.43110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY 



AF.43120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.43130 BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T 



Bê tông lót móng, lấp đầy


			


			


			


			





			AF.43112



AF.43113



AF.43114



AF.43115



AF.43122



AF.43123



AF.43124



AF.43125



AF.43132



AF.43133



AF.43134



AF.43135


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông bản đáy 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông nền 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			793.504 



873.642 



950.819 



1.030.957



809.374 



891.115 



969.835 



1.051.576



805.349 



886.683 



965.012 



1.046.346


			74.188 



74.188 



74.188 



74.188 



203.040 



203.040 



203.040 



203.040 



113.234 



113.234 



113.234 



113.234


			70.627 



70.627 



70.627 



70.627 



78.390 



78.390 



78.390 



78.390 



70.319 



70.319 



70.319 



70.319








AF.43200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


Bê tông tường cánh, tường biên


Chiều dày ≤0,45m


			


			


			


			





			AF.43212



AF.43213



AF.43214



AF.43215



AF.43222



AF.43223



AF.43224



AF.43225



AF.43232



AF.43233



AF.43234



AF.43235



AF.43242



AF.43243



AF.43244



AF.43245



AF.43252



AF.43253



AF.43254



AF.43255



AF.43262



AF.43263



AF.43264



AF.43265


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤1m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤2m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤3m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤5m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày >5m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.011.200



1.092.139



1.170.088



1.251.027 



885.984



966.924



1.044.872



1.125.812 



860.633



941.573



1.019.521



1.100.461 



843.708



924.647



1.002.596



1.083.535 



831.033



911.972



989.921



1.070.861 



822.572



903.512



981.460



1.062.400


			629.202



629.202



629.202



629.202 



569.603



569.603



569.603



569.603 



512.557



512.557



512.557



512.557 



461.259



461.259



461.259



461.259 



415.069



415.069



415.069



415.069 



373.562



373.562



373.562



373.562


			114.536



114.536



114.536



114.536 



114.536



114.536



114.536



114.536 



106.774



106.774



106.774



106.774 



106.774



106.774



106.774



106.774 



99.011



99.011



99.011



99.011 



91.248



91.248



91.248



91.248








AF.43300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


Bê tông trụ pin, trụ biên


Chiều dày ≤0,45m


			


			


			


			





			AF.43312



AF.43313



AF.43314



AF.43315



AF.43322



AF.43323



AF.43324



AF.43325



AF.43332



AF.43333



AF.43334



AF.43335



AF.43342



AF.43343



AF.43344



AF.43345


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày ≤1m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày ≤2m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày >2m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.011.200 



1.092.139 



1.170.088 



1.251.027 



885.984 



966.924 



1.044.872 



1.125.812



860.633 



941.573 



1.019.521 



1.100.461 



843.708 



924.647 



1.002.596 



1.083.535


			673.902 



673.902 



673.902 



673.902 



607.917 



607.917 



607.917 



607.917 



547.040 



547.040 



547.040 



547.040 



492.336 



492.336 



492.336 



492.336


			114.536 



114.536 



114.536 



114.536 



114.536 



114.536 



114.536 



114.536 



106.774 



106.774 



106.774 



106.774 



106.774 



106.774 



106.774 



106.774








AF.43400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


Bê tông tường thượng lưu đập


Chiều dày ≤0,45m


			


			


			


			





			AF.43412



AF.43413



AF.43414



AF.43415



AF.43422



AF.43423



AF.43424



AF.43425



AF.43432



AF.43433



AF.43434



AF.43435



AF.43442



AF.43443



AF.43444



AF.43445


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày ≤1m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày ≤2m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày >2m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			908.402 



989.341 



1.067.290 



1.148.230 



843.712 



924.651 



1.002.600 



1.083.539



831.036 



911.975 



989.924 



1.070.864 



822.574 



903.514 



981.462 



1.062.402


			503.404 



503.404 



503.404 



503.404 



455.725 



455.725 



455.725 



455.725



409.961 



409.961 



409.961 



409.961 



369.092 



369.092 



369.092 



369.092


			106.774 



106.774 



106.774 



106.774 



106.774 



106.774 



106.774 



106.774 



99.011 



99.011 



99.011 



99.011 



99.011 



99.011 



99.011 



99.011








AF.43510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.43520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN



AF.43530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.43540 BÊ TÔNG DỐC NƯỚC 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T



Bê tông thân đập


			


			


			


			





			AF.43512



AF.43513



AF.43514



AF.43515



AF.43522



AF.43523



AF.43524



AF.43525



AF.43532



AF.43533



AF.43534



AF.43535



AF.43542



AF.43543



AF.43544



AF.43545


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông mặt cong đập tràn 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông mũi phóng 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông dốc nước 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			809.374 



891.115 



969.835 



1.051.576



809.374 



891.115 



969.835 



1.051.576 



809.374 



891.115 



969.835 



1.051.576 



801.439 



882.378 



960.327 



1.041.267


			180.928 



180.928 



180.928 



180.928 



686.886 



686.886 



686.886 



686.886 



389.952 



389.952 



389.952 



389.952 



326.308 



326.308 



326.308 



326.308


			78.390 



78.390 



78.390 



78.390



100.001 



100.001 



100.001 



100.001



78.390 



78.390 



78.390 



78.390 



78.390 



78.390 



78.390 



78.390








AF.43600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T



Bê tông tháp điều áp



Chiều dày ≤25m


			


			


			


			





			AF.43612



AF.43613



AF.43614



AF.43615



AF.43622



AF.43623



AF.43624



AF.43625


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày >25m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			801.439 



882.378 



960.327 



1.041.267 



801.439 



882.378 



960.327 



1.041.267


			906.767 



906.767 



906.767 



906.767 



1.015.323 



1.015.323 



1.015.323 



1.015.323


			114.536 



114.536 



114.536 



114.536 



126.181 



126.181 



126.181 



126.181








AF.43710 BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			


			


			


			





			AF.43712 



AF.43713 



AF.43714 



AF.43715


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			801.439 



882.378 



960.327 



1.041.267


			421.455 



421.455 



421.455 



421.455


			126.181 



126.181 



126.181 



126.181








AF.43720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC 



AF.43730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT



AF.43740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T



Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			


			


			


			





			AF.43722



AF.43723



AF.43724



AF.43725



AF.43732



AF.43733



AF.43734



AF.43735



AF.43742



AF.43743



AF.43744



AF.43745


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bệ đỡ máy phát



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông mái kênh, mái hố xói



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			923.540



1.004.479



1.082.428



1.163.367



809.374



891.115



969.835



1.051.576 



801.439



882.378



960.327



1.041.267


			564.678



564.678



564.678



564.678



554.998



554.998



554.998



554.998



414.866



414.866



414.866



414.866


			106.774



106.774



106.774



106.774



99.011



99.011



99.011



99.011



106.774



106.774



106.774



106.774








AF.43750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.43760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T


Bê tông buồng xoắn


			


			


			


			





			AF.43752



AF.43753



AF.43754



AF.43755



AF.43762



AF.43763



AF.43764



AF.43765


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông ống hút


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			875.272



956.211



1.034.160



1.115.100 



875.272



956.211



1.034.160



1.115.100


			677.614



677.614



677.614



677.614 



557.764



557.764



557.764



557.764


			99.011



99.011



99.011



99.011 



99.011



99.011



99.011



99.011








AF.43770 BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥30CM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T



Bê tông sàn dày ≥30cm


			


			


			


			





			AF.43772



AF.43773



AF.43774



AF.43775


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			801.439



882.378



960.327



1.041.267


			336.312



336.312



336.312



336.312


			106.774



106.774



106.774



106.774








AF.43800 BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX ≥80MM 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T



Bê tông cố liệu lớn



Dmax ≥80mm


			


			


			


			





			AF.43812



AF.43813



AF.43814



AF.43815


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			801.439



882.378



960.327



1.041.267


			180.928



180.928



180.928



180.928


			140.204



140.204



140.204



140.204








AF.43900 BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T 



Bê tông chèn khe (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)


			


			


			


			





			AF.43912



AF.43913



AF.43914



AF.43915


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			1.213.120



1.294.059



1.372.008



1.452.948


			2.711.785



2.711.785



2.711.785



2.711.785


			132.695



132.695



132.695



132.695








AF.44000 CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG MÁY BƠM 



Thành phần công việc:


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



AF.44110 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.44120 BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.44130 BÊ TÔNG NỀN


 Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h 



Bê tông lót móng, lấp đầy


			


			


			


			





			AF.44112



AF.44113



AF.44114



AF.44115



AF.44122



AF.44123



AF.44124



AF.44125



AF.44132



AF.44133



AF.44134



AF.44135


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông bản đáy 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông nền 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			789.593 



873.208 



954.623 



1.039.198 



805.385 



890.672 



973.715 



1.059.982



805.345 



890.630 



973.668 



1.059.929


			74.188 



74.188 



74.188 



74.188 



203.040 



203.040 



203.040 



203.040 



113.234 



113.234 



113.234 



113.234


			70.537 



70.537 



70.537 



70.537 



70.537 



70.537 



70.537 



70.537 



70.223 



70.223 



70.223 



70.223








AF.44200 BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h


Bê tông tường cánh, tường biên


Chiều dày ≤0,45m


			


			


			


			





			AF.44212



AF.44213



AF.44214



AF.44215



AF.44222



AF.44223



AF.44224



AF.44225



AF.44232



AF.44233



AF.44234



AF.44235



AF.44242



AF.44243



AF.44244



AF.44245



AF.44252



AF.44253



AF.44254



AF.44255



AF.44262



AF.44263



AF.44264



AF.44265


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤1m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤2m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤3m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày ≤5m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày >5m


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.007.250



1.091.701



1.173.930



1.259.351



882.034



966.485



1.048.714



1.134.135



856.683



941.134



1.023.363



1.108.784



839.757



924.209



1.006.438



1.091.858 



827.083



911.534



993.763



1.079.184 



818.622



903.073



985.302



1.070.723


			629.202



629.202



629.202



629.202 



569.603



569.603



569.603



569.603 



512.557



512.557



512.557



512.557 



461.259



461.259



461.259



461.259 



415.069



415.069



415.069



415.069 



373.562



373.562



373.562



373.562


			91.571



91.571



91.571



91.571 



91.571



91.571



91.571



91.571 



91.571



91.571



91.571



91.571 



91.571



91.571



91.571



91.571 



91.571



91.571



91.571



91.571 



91.571



91.571



91.571



91.571








AF.44300 BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h 



Bê tông trụ pin, trụ biên 



Chiều dày ≤0,45m


			


			


			


			





			AF.44312



AF.44313



AF.44314



AF.44315



AF.44322



AF.44323



AF.44324



AF.44325



AF.44332



AF.44333



AF.44334



AF.44335



AF.44342



AF.44343



AF.44344



AF.44345


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày ≤1m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày ≤2m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày >2m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.007.250 



1.091.701 



1.173.930 



1.259.351



882.034 



966.485 



1.048.714 



1.134.135



856.683 



941.134 



1.023.363 



1.108.784



839.757 



924.209 



1.006.438 



1.091.858


			673.902 



673.902 



673.902 



673.902 



607.917 



607.917 



607.917 



607.917 



547.040 



547.040 



547.040 



547.040 



492.336 



492.336 



492.336 



492.336


			91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571



91.571 



91.571 



91.571 



91.571








AF.44400 BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h 



Bê tông tường thượng lưu đập


Chiều dày ≤0,45m


			


			


			


			





			AF.44412



AF.44413



AF.44414



AF.44415



AF.44422



AF.44423



AF.44424



AF.44425



AF.44432



AF.44433



AF.44434



AF.44435



AF.44442



AF.44443



AF.44444



AF.44445


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày ≤1m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày ≤2m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều dày >2m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			904.452 



988.903 



1.071.132 



1.156.553



839.761 



924.213 



1.006.442 



1.091.863



827.086 



911.537 



993.766 



1.079.187 



818.624 



903.075 



985.304 



1.070.725


			503.404 



503.404 



503.404 



503.404 



455.725 



455.725 



455.725 



455.725 



409.961 



409.961 



409.961 



409.961 



369.092 



369.092 



369.092 



369.092


			91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571








AF.44510 BÊ TÔNG THÂN ĐẬP 



AF.44520 BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN



AF.44530 BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.44540 BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h 



Bê tông thân đập


			


			


			


			





			AF.44512



AF.44513



AF.44514



AF.44515



AF.44522



AF.44523



AF.44524



AF.44525



AF.44532



AF.44533



AF.44534



AF.44535



AF.44542



AF.44543



AF.44544



AF.44545


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông mặt cong đập tràn 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông mũi phóng 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông dốc nước 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			805.385 



890.672 



973.715 



1.059.982 



805.385 



890.672 



973.715 



1.059.982 



805.385 



890.672 



973.715 



1.059.982 



797.489 



881.940 



964.169 



1.049.590


			180.928 



180.928 



180.928 



180.928 



686.886 



686.886 



686.886 



686.886 



389.952 



389.952 



389.952 



389.952 



326.308 



326.308 



326.308 



326.308


			70.537 



70.537 



70.537 



70.537 



91.571 



91.571 



91.571 



91.571 



70.537 



70.537 



70.537 



70.537 



70.537 



70.537 



70.537 



70.537








AF.44600 BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh  50m³/h 



Bê tông tháp điều áp 



Chiều cao ≤25m


			


			


			


			





			AF.44612



AF.44613



AF.44614



AF.44615



AF.44622



AF.44623



AF.44624



AF.44625


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều cao >25m 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			797.489 



881.940 



964.169 



1.049.590 



797.489 



881.940 



964.169 



1.049.590


			906.767 



906.767 



906.767 



906.767 



1.015.323 



1.015.323 



1.015.323 



1.015.323


			91.571 



91.571 



91.571 



91.571



100.261 



100.261 



100.261 



100.261








AF.44710 BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h 



Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			


			


			


			





			AF.44712



AF.44713



AF.44714



AF.44715


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			797.489 



881.940 



964.169 



1.049.590


			421.455 



421.455 



421.455 



421.455


			91.571 



91.571 



91.571 



91.571








AF.44720 BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC 



AF.44730 BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT AF.44740 BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng 


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h



Bê tông bọc đường ống thép áp lực


			


			


			


			





			AF.44722



AF.44723



AF.44724



AF.44725



AF.44732



AF.44733



AF.44734



AF.44735



AF.44742



AF.44743



AF.44744



AF.44745


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bệ đỡ máy phát



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông mái kênh, mái ống xói



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			919.590



1.004.041



1.086.270



1.171.691 



805.385



890.672



973.715



1.059.982 



797.489



881.940



964.169



1.049.590


			564.678



564.678



564.678



564.678 



554.998



554.998



554.998



554.998 



414.866



414.866



414.866



414.866


			91.571



91.571



91.571



91.571 



91.571



91.571



91.571



91.571 



91.571



91.571



91.571



91.571








AF.44750 BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.44760 BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h


Bê tông buồng xoắn


			


			


			


			





			AF.44752



AF.44753



AF.44754



AF.44755



AF.44762



AF.44763



AF.44764



AF.44765


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông ống hút


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			871.322



955.773



1.038.002



1.123.423



871.322



955.773



1.038.002



1.123.423


			677.614



677.614



677.614



677.614 



557.764



557.764



557.764



557.764


			91.571



91.571



91.571



91.571 



91.571



91.571



91.571



91.571








AF.44770 BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥30CM



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông thủy công đá 1x2  đổ bằng máy bơm tĩnh 50m³/h 



Bê tông sàn dày ≥30cm


			


			


			


			





			AF.44772



AF.44773



AF.44774



AF.44775


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³


			797.489 



881.940 



964.169 



1.049.590


			336.312 



336.312 



336.312 



336.312


			91.571 



91.571 



91.571 



91.571








AF.51100 SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất vữa bê tông qua dây truyền trạm trộn tại hiện trường, công suất trạm trộn


			


			


			


			





			AF.51110



AF.51120



AF.51130



AF.51140



AF.51150



AF.51160


			- ≤16m³/h 



- ≤25m³/h 



- ≤30m³/h 



- ≤50m³/h 



- ≤125m³/h 



- ≤160m³/h


			m³



m³



m³



m³



m³



m³


			


			21.475 



18.156 



17.571 



13.666 



11.714 



10.933


			95.394 



71.444 



74.824 



49.372 



45.080 



43.470








AF.52100 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn Phạm vi vận chuyển ≤0,5km


			


			


			


			





			AF.52111


			- Ô tô 6m³


			100m³


			 


			 


			7.694.076





			AF.52112


			- Ô tô 10,7m³


			100m³


			


			


			9.223.733





			AF.52113


			- Ô tô 14,5m³


			100m³


			


			


			8.038.974 





			


			Phạm vi vận chuyển ≤1,0km


			


			


			


			 





			AF.52121


			- Ô tô 6m³


			100m³


			


			


			8.234.741





			AF.52122


			- Ô tô 10,7m³


			100m³


			


			


			9.826.099





			AF.52123


			- Ô tô 14,5m³


			100m³


			


			


			8.568.487 





			


			Phạm vi vận chuyển ≤1,5km


			


			


			


			 





			AF.52131


			- Ô tô 6m³


			100m³


			


			


			8.733.816





			AF.52132


			- Ô tô 10,7m³


			100m³


			


			


			10.541.409





			AF.52133


			- Ô tô 14,5m³


			100m³


			


			


			9.146.138 





			


			Phạm vi vận chuyển ≤2,0km


			


			


			


			 





			AF.52141


			- Ô tô 6m³


			100m³


			


			


			9.482.429





			AF.52142


			- Ô tô 10,7m³


			100m³


			


			


			11.369.663





			AF.52143


			- Ô tô 14,5m³


			100m³


			


			


			9.868.202 





			


			Phạm vi vận chuyển ≤3,0km


			


			


			


			 





			AF.52151


			- Ô tô 6m³


			100m³


			


			


			11.229.192





			AF.52152


			- Ô tô 10,7m³


			100m³


			


			


			13.402.649





			AF.52153


			- Ô tô 14,5m³


			100m³


			


			


			11.649.292 





			


			Phạm vi vận chuyển ≤4,0km


			


			


			


			 





			AF.52161


			- Ô tô 6m³


			100m³


			


			


			12.331.316





			AF.52162


			- Ô tô 10,7m³


			100m³


			


			


			14.757.973





			AF.52163


			- Ô tô 14,5m³


			100m³


			


			


			12.852.731 





			


			Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km


			


			


			


			 





			AF.52171


			- Ô tô 6m³


			100m³


			


			


			1.048.058





			AF.52172


			- Ô tô 10,7m³


			100m³


			


			


			1.257.440





			AF.52173


			- Ô tô 14,5m³


			100m³


			


			


			1.092.723








Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly 4km cộng với đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo.



AF.52200 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG TRONG HẦM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển vữa bê tông trong hầm



Bằng xe goòng 5,8m³


			


			


			


			





			AF.52211



AF.52212



AF.52213



AF.52214



AF.52215


			- Cự ly ≤0,5km 



- Cự ly ≤1,0km 



- Cự ly ≤1,5km 



- Cự ly ≤2,0km 



- Cự ly ≤3,0km


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			27.863.685 



30.513.090 



33.159.676 



35.806.261 



41.083.971








AF.52300 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ


Phạm vi vận chuyển ≤0,5km


			


			


			


			





			AF.52311



AF.52312



AF.52313



AF.52321



AF.52322



AF.52323



AF.52331



AF.52332



AF.52333



AF.52341



AF.52342



AF.52343



AF.52351



AF.52352



AF.52353


			- Ô tô 10 tấn 



- Ô tô 15 tấn 



- Ô tô 22 tấn 



Phạm vi vận chuyển ≤1,0km 



- Ô tô 10 tấn 



- Ô tô 15 tấn 



- Ô tô 22 tấn 



Phạm vi vận chuyển ≤1,5km 



- Ô tô 10 tấn 



- Ô tô 15 tấn 



- Ô tô 22 tấn 



Phạm vivận chuyển ≤2,0km 



- Ô tô 10 tấn 



- Ô tô 15 tấn 



- Ô tô 22 tấn 



Phạm vi vận chuyển ≤3,0km 



- Ô tô 10 tấn 



- Ô tô 15 tấn 



- Ô tô 22 tấn


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			


			


			5.062.077 



4.440.223 



4.017.060



5.421.210 



4.686.902 



4.268.126



5.626.430 



5.045.708 



4.574.985



6.242.088 



5.426.940 



4.909.740



7.387.896 



6.391.230 



5.802.420








Ghi chú : Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ được tính đơn giá ở cự ly tối đa bằng 3km, không áp dụng đối với cự ly vận chuyển >3km.



AF.52400 VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG ĐỂ ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM



Thành phần công việc:


Nạp liệu tại trạm trộn, vận chuyển, quay đầu tại cửa hầm hoặc ngách hầm, lùi vào vị trí xả, xả vữa bê tông hầm, di chuyển về trạm trộn. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển vữa bê tông để đổ bê tông trong hầm bằng ô tô chuyển trộn 6m³


Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤0,5km


Cự ly vận chuyển trong hầm:


			


			


			


			





			AF.52411


			- ≤0,5km


			100m³


			 


			 


			10.154.101





			AF.52412


			- ≤1,0km


			100m³


			


			


			12.233.581





			AF.52413


			- ≤1,5km


			100m³


			


			


			13.838.939





			AF.52414


			- ≤2,0km


			100m³


			


			


			15.323.688





			AF.52415


			- ≤2,5km


			100m³


			


			


			16.808.437





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤1km


			


			


			


			 





			


			Cự ly vận chuyển trong hầm:


			


			


			


			 





			AF.52421


			- ≤0,5km


			100m³


			


			


			11.193.841





			AF.52422


			- ≤1,0km


			100m³


			


			


			13.273.321





			AF.52423


			- ≤1,5km


			100m³


			


			


			14.878.679





			AF.52424


			- ≤2,0km


			100m³


			


			


			16.363.428





			AF.52425


			- ≤2,5km


			100m³


			


			


			17.848.177





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤1,5km


			


			


			


			 





			


			Cự ly vận chuyển trong hầm:


			


			


			


			 





			AF.52431


			- ≤0,5km


			100m³


			


			


			12.233.581





			AF.52432


			- ≤1,0km


			100m³


			


			


			14.313.061





			AF.52433


			- ≤1,5km


			100m³


			


			


			15.918.419





			AF.52434


			- ≤2,0km


			100m³


			


			


			17.403.168





			AF.52435


			- ≤2,5km


			100m³


			


			


			18.887.917 





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤2km


			


			


			


			 





			


			Cự ly vận chuyển trong hầm:


			


			


			


			 





			AF.52441


			- ≤0,5km


			100m³


			


			


			12.928.127





			AF.52442


			- ≤1,0km


			100m³


			


			


			15.007.607





			AF.52443


			- ≤1,5km


			100m³


			


			


			16.610.886





			AF.52444


			- ≤2,0km


			100m³


			


			


			18.095.635





			AF.52445


			- ≤2,5km


			100m³


			


			


			19.582.463





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn≤2,5km


Cự ly vận chuyển trong hầm:


			


			


			


			





			AF.52451


			- ≤0,5km 


			100m³


			 


			 


			13.620.594 





			AF.52452


			- ≤1,0km 


			100m³


			


			


			15.700.074 





			AF.52453


			- ≤1,5km 


			100m³


			


			


			17.303.353 





			AF.52454


			- ≤2,0km 


			100m³


			


			


			18.790.181 





			AF.52455


			- ≤2,5km 


			100m³


			


			


			20.274.930





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤3km


			


			


			


			 





			


			Cự ly vận chuyển trong hầm: 


			


			


			


			 





			AF.52461


			- ≤0,5km 


			100m³


			


			


			14.313.061 





			AF.52462


			- ≤1,0km 


			100m³


			


			


			16.392.541 





			AF.52463


			- ≤1,5km 


			100m³


			


			


			17.997.899 





			AF.52464


			- ≤2,0km 


			100m³


			


			


			19.482.648 





			AF.52465


			- ≤2,5km 


			100m³


			


			


			20.967.397





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤3,5km


			


			


			


			 





			


			Cự ly vận chuyển trong hầm: 


			


			


			


			 





			AF.52471


			- ≤0,5km 


			100m³


			


			


			14.832.931 





			AF.52472


			- ≤1,0km 


			100m³


			


			


			16.912.411 





			AF.52473


			- ≤1,5km 


			100m³


			


			


			18.517.769 





			AF.52474


			- ≤2,0km 


			100m³


			


			


			20.002.518 





			AF.52475


			- ≤2,5km 


			100m³


			


			


			21.487.267 





			


			Cự ly từ cửa hầm đến trạm trộn ≤4km


			


			


			


			 





			


			Cự ly vận chuyển trong hầm: 


			


			


			


			 





			AF.52481


			- ≤0,5km 


			100m³


			


			


			15.352.801 





			AF.52482


			- ≤1,0km 


			100m³


			


			


			17.432.281 





			AF.52483


			- ≤1,5km 


			100m³


			


			


			19.037.639 





			AF.52484


			- ≤2,0km 


			100m³


			


			


			20.522.388 





			AF.52485


			- ≤2,5km


			100m³


			


			


			22.007.137








AF.60000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP



Quy định áp dụng: 



Đơn giá công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép được tính cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. 



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bốc xếp, vận chuyển lên cao bằng máy. 



AF.61100 CỐT THÉP MÓNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ



Cốt thép móng


			


			


			


			





			AF.61110



AF.61120



AF.61130


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.634.097 



15.854.238


			2.409.530 



1.775.219 



1.351.636


			91.422 



457.035 



471.881








AF.61200 CỐT THÉP BỆ MÁY THI CÔNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép bệ máy


			


			


			


			





			AF.61210



AF.61220



AF.61230


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.638.499 



15.854.238


			2.754.357 



2.145.588 



1.666.662


			91.422 



470.745 



471.881








AF.61300 CỐT THÉP TƯỜNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép tường



Đường kính ≤10mm


			


			


			


			





			AF.61311



AF.61312



AF.61313



AF.61314



AF.61321



AF.61322



AF.61323



AF.61324



AF.61331



AF.61332



AF.61333



AF.61334


			- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m



- Chiều cao ≤50m



- Chiều cao >50m



Đường kính ≤18mm



- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m



- Chiều cao ≤50m



- Chiều cao >50m



Đường kính >18mm



- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m



- Chiều cao ≤50m



- Chiều cao >50m


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			15.405.939



15.405.939



15.405.939



15.405.939 



15.634.097



15.634.097



15.634.097



15.634.097 



15.854.238



15.854.238



15.854.238



15.854.238


			2.901.227



3.005.527



3.305.654



3.454.653



2.377.602



2.596.843



2.856.528



2.979.984 



1.936.990



2.169.003



2.383.987



2.494.672


			91.422



109.000



197.433



234.700 



457.035



481.926



559.196



593.481 



471.881



497.068



563.177



599.193








AF.61400 CỐT THÉP CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép cột, trụ


Đường kính ≤10mm


			


			


			


			





			AF.61411



AF.61412



AF.61413



AF.61414



AF.61421



AF.61422



AF.61423



AF.61424



AF.61431



AF.61432



AF.61433



AF.61434


			- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m



- Chiều cao ≤50m



- Chiều cao >50m



Đường kính ≤18mm


- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m



- Chiều cao ≤50m



- Chiều cao >50m



Đường kính >18mm


- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m



- Chiều cao ≤50m



- Chiều cao >50m


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			15.405.939



15.405.939



15.405.939



15.405.939 



15.638.499



15.638.499



15.638.499



15.638.499



15.876.247



15.876.247



15.876.247



15.876.247


			3.167.297



3.248.183



3.571.724



3.735.623 



2.132.817



2.169.003



2.386.116



2.494.672 



1.805.019



1.883.776



2.073.217



2.166.874


			91.422



109.000



204.875



244.129 



470.745



495.910



573.180



607.465 



547.289



573.985



640.093



676.109








AF.61500 CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép xà dầm, giằng



Đường kính ≤10mm


			


			


			


			





			AF.61511



AF.61512



AF.61513



AF.61514



AF.61521



AF.61522



AF.61523



AF.61524



AF.61531



AF.61532



AF.61533



AF.61534


			- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m



- Chiều cao ≤50m



- Chiều cao >50m



Đường kính ≤18mm



- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m



- Chiều cao ≤50m



- Chiều cao >50m



Đường kính >18mm



- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m



- Chiều cao ≤50m



- Chiều cao >50m


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			15.405.939



15.405.939



15.405.939



15.405.939 



15.635.565



15.635.565



15.635.565



15.635.565



15.872.334



15.872.334



15.872.334



15.872.334


			3.448.267



3.527.024



3.880.365



4.065.550 



2.137.074



2.215.831



2.437.201



2.547.886 



1.936.990



1.951.890



2.149.846



2.245.631


			91.422



109.000



204.875



244.129 



461.491



486.471



563.741



598.026 



535.635



562.098



628.206



664.222








AF.61600 CỐT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước


Đường kính ≤10mm


			


			


			


			





			AF.61611



AF.61612



AF.61613



AF.61614



AF.61621



AF.61622



AF.61623



AF.61624


			- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m



- Chiều cao ≤50m



- Chiều cao >50m



Đường kính >10mm


- Chiều cao ≤4m



- Chiều cao ≤16m



- Chiều cao ≤50m



- Chiều cao >50m


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			15.405.939



15.405.939



15.405.939



15.405.939



15.633.535



15.633.535



15.633.535



15.633.535


			4.623.232



4.706.246



5.176.658



5.406.542 



4.391.219



4.467.847



4.895.688



5.138.344


			91.422



109.000



204.875



244.129 



458.063



482.974



560.244



594.529








AF.61700 CỐT THÉP SÀN MÁI 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép sàn mái 



Đường kính ≤10mm


			


			


			


			





			AF.61711 



AF.61712 



AF.61713 



AF.61721 



AF.61722 



AF.61723


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Đường kính >10mm 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.405.939 



15.405.939



15.633.535 



15.633.535 



15.633.535


			3.114.083 



3.426.982 



3.582.366 



2.322.259 



2.554.272 



3.584.495


			93.250 



223.479 



242.083 



482.974 



624.424 



647.999








AF.61800 CỐT THÉP CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép cầu thang 



Đường kính ≤10mm


			


			


			


			





			AF.61811



AF.61812



AF.61813



AF.61814



AF.61821



AF.61822



AF.61823



AF.61824


			- Chiều cao ≤4m 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Đường kính >10mm 



- Chiều cao ≤4m 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.405.939 



15.405.939 



15.405.939



15.633.535 



15.633.535 



15.633.535 



15.633.535


			3.859.079 



3.939.965 



4.333.748 



4.529.576



3.067.255 



3.114.083 



3.373.768 



3.527.024


			91.422 



109.000 



204.875 



244.129 



458.063 



482.974 



578.849 



618.103








AF.61900 CỐT THÉP THÁP TRÊN ĐẢO


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép tháp đèn trên đảo, đường kính cốt thép ≤10mm


			


			


			


			





			AF.61911


			- Chiều cao ≤25m 


			tấn


			15.712.583 


			5.674.442 


			419.656 





			AF.61912


			- Chiều cao >25m 


			tấn


			15.712.583 


			7.746.466 


			437.974 





			


			Cốt thép tháp đèn trên đảo, đường kính cốt thép ≤18mm 


			


			 


			 


			 





			AF.61921


			- Chiều cao ≤25m 


			tấn


			15.957.409 


			4.593.486 


			1.488.137 





			AF.61922


			- Chiều cao >25m 


			tấn


			15.957.409


			7.239.408 


			1.556.876





			


			Cốt thép tháp đèn trên đảo, đường kính cốt thép >18mm 


			


			 


			 


			 





			AF.61931


			- Chiều cao ≤25m 


			tấn


			16.165.409 


			4.508.208 


			1.488.137 





			AF.61932


			- Chiều cao >25m


			tấn


			16.165.409


			4.593.486


			1.556.876








AF.62000 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY, XILÔ, ỐNG KHÓI THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP CỐP PHA TRƯỢT 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển xa và vận chuyển lên cao đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao tường nhà, lồng thang máy, xilô, ống khói đã tính bình quân trong đơn giá). 



AF.62100 CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY


Đơn vị tính: đồng 


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép lồng thang máy


			


			


			


			





			AF.62110



AF.62120



AF.62130


			- Đường kính ≤10mm



- Đường kính ≤18mm



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.429.450



15.404.771



15.606.712


			3.586.284



3.111.494



2.604.435


			255.620



661.153



661.289








AF.62200 CỐT THÉP SILÔ


Đơn vị tính: đồng 


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép silô


			


			


			


			





			AF.62210



AF.62220



AF.62230


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.429.450 



15.403.793 



15.611.603


			3.330.450 



2.881.013 



2.304.810


			1.330.732 



1.563.642 



1.404.195








AF.62300 CỐT THÉP ỐNG KHÓI


Đơn vị tính: đồng 


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép ống khói


			


			


			


			





			AF.62310



AF.62320



AF.62330


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.429.450 



15.403.793 



15.611.603


			4.033.418 



3.457.215 



2.765.772


			239.113 



651.884 



636.257








AF.63100 CỐT THÉP GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép giếng nước, giếng cáp


			


			


			


			





			AF.63110 



AF.63120 



AF.63130


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.637.839 



15.875.611


			5.551.284 



5.581.084 



5.678.998


			91.422 



469.032 



547.289








AF.63200 CỐT THÉP MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép mương cáp, rãnh nước


			


			


			


			





			AF.63210



AF.63220


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính >10mm


			tấn



tấn


			15.405.939 



15.650.238


			2.335.030 



1.477.221


			91.422 



511.877








AF.63300 CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY, ỐNG XI PHÔNG, ỐNG XOẮN



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn


			


			


			


			





			AF.63310



AF.63320



AF.63330


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.752.949 



15.956.949


			4.494.380 



3.641.600 



3.341.975


			91.422 



858.070 



821.501








AF.64000 CỐT THÉP CẦU MÁNG


AF.64100 CỐT THÉP CẦU MÁNG THƯỜNG


Đơn vị tính: đồng 


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép cầu máng thường


			


			


			


			





			AF.64110



AF.64120



AF.64130


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.752.949 



15.952.058


			4.363.548 



3.724.980 



3.299.268


			91.422 



858.070 



804.363








AF.64200 CỐT THÉP CẦU MÁNG VỎ MỎNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép cầu máng vỏ mỏng


			


			


			


			





			AF.64210



AF.64220



AF.64230


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.752.949 



15.952.058


			6.147.281 



4.344.391 



4.282.663


			91.422 



858.070 



804.363








AF.65100 CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn


			


			


			


			





			AF.65110



AF.65120



AF.65130


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.679.584 



15.894.099


			3.869.776 



2.701.237 



2.247.190


			358.762 



822.067 



807.779








AF.65200 CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước


			


			


			


			





			AF.65210



AF.65220



AF.65230


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.679.584 



15.894.099


			4.634.973 



3.240.563 



2.696.628


			466.300 



966.775 



867.112








AF.65300 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CẦN NEO THÉP GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG 



Thành phần công việc:


Gia công, lắp đặt cần neo thép Ф32mm, định vị cần neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công.



(Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong đơn giá). 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.65310


			Công tác sản xuất, lắp dựng cần neo Ф32mm thép gia cố mái taluy đường


			tấn


			17.124.170


			13.945.430


			1.692.071








AF.65400 CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, TRÊN CẠN 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, trên cạn 


			


			


			


			





			AF.65410



AF.65420



AF.65430


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.679.584 



15.894.099


			4.644.192 



3.240.563 



2.696.628


			419.072 



867.300 



847.986








AF.65500 CỐT THÉP DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ, DƯỚI NƯỚC 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép dầm cầu đổ tại chỗ, dưới nước


			


			


			


			





			AF.65510



AF.65520



AF.65530


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.679.584 



15.894.099


			5.561.507 



3.888.214 



3.235.953


			556.135 



1.049.193 



924.529








AF.66100 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐÖC HẪNG (KÉO SAU) 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)


			


			


			


			





			AF.66110



AF.66120


			- Trên cạn 



- Trên mặt nước


			tấn



tấn


			19.659.955 



19.659.955


			7.035.532 



8.040.608


			9.444.730 



12.226.187








AF.66200 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC KÉO SAU DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.66210


			Cáp thép dự ứng lực kéo sau dầm cẩu đổ tại chỗ


			tấn


			19.659.955


			6.331.979


			8.739.922








AF.67100 CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE TRÊN CẠN 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette trên cạn 


			


			


			


			





			AF.67110



AF.67120


			- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn


			15.910.478 



16.141.218


			2.834.916 



2.489.195


			1.232.697 



1.255.111








AF.67200 CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước


			


			


			


			





			AF.67210 



AF.67220


			- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn


			15.910.478 



16.141.218


			3.118.408 



2.738.114


			1.904.473 



1.881.197








AF.68100 SẢN XUẤT CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị kéo, nắn, cắt, uốn thép, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt thép trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất cốt thép bê tông hầm


			


			


			


			





			AF.68110 



AF.68120


			- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn


			15.444.087 



15.698.262


			1.733.217 



1.456.640


			283.320 



403.875








AF.68200 LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG HẦM


AF.68300 LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HẦM


AF.68400 LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HẦM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm


			


			


			


			





			AF.68210


			- Đường kính ≤18mm


			tấn


			450.783


			4.206.278


			790.142





			AF.68220


			- Đường kính >18mm


			tấn


			415.509


			4.420.626 


			779.653 





			


			Lắp dựng cốt thép vòm hầm


			


			 


			 


			 





			AF.68310


			- Đường kính ≤18mm


			tấn


			473.232


			7.983.862


			1.015.796





			AF.68320


			- Đường kính >18mm


			tấn


			437.710 


			8.260.439


			1.008.803 





			


			Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm


			


			 


			 


			 





			AF.68410


			- Đường kính ≤18mm


			tấn


			498.176


			6.038.602


			1.103.200





			AF.68420


			- Đường kính >18mm


			tấn


			462.405


			6.315.179


			1.092.713








AF.68500 LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM ĐỨNG


AF.68600 LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM NGHIÊNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng cốt thép hầm đứng


			


			


			


			





			AF.68510



AF.68520 




AF.68610



AF.68620


			- Đường kính ≤18mm



- Đường kính >18mm



Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng



- Đường kính ≤18mm



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn




tấn



tấn


			927.215



707.356



927.215



707.356


			9.703.250



10.002.875 



10.095.068



10.496.105


			2.415.846



1.835.476 



2.441.355



1.860.985








AF.68700 LẮP DỰNG CỐT THÉP CỘT TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ 



AF.68800 LẮP DỰNG CỐT THÉP DẦM, SÀN TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ 



AF.68900 LẮP DỰNG CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT, BUỒNG XOẮN, ỐNG HÖT TRONG HẦM 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng cốt thép cột trong hầm gian máy, gian biến thế


			


			


			


			





			AF.68710


			- Đường kính ≤18mm 


			tấn


			451.058 


			5.047.534 


			938.879 





			AF.68720


			- Đường kính >18mm 


			tấn


			415.509


			5.305.673 


			928.391 





			


			Lắp dựng cốt thép dầm, sàn trong hầm gian máy, gian biến thế 


			


			 


			 


			 





			AF.68810


			- Đường kính ≤18mm 


			tấn


			473.232 


			6.723.131 


			1.015.796 





			AF.68820


			- Đường kính >18mm 


			tấn


			437.710


			7.075.767


			1.008.803 





			


			Lắp dựng cốt thép bệ đỡ máy phát, buồng xoắn, ống hút trong hầm 


			


			 


			 


			 





			AF.68910


			- Đường kính ≤18mm 


			tấn


			473.232 


			8.382.594 


			1.015.796 





			AF.68920


			- Đường kính >18mm


			tấn


			437.710


			8.673.000


			1.008.803








AF.69100 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường


			


			


			


			





			AF.69110



AF.69120



AF.69130


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.634.097 



15.854.238


			2.479.772 



1.936.990 



1.489.992


			91.422 



470.745 



471.881








AF.69200 SẢN XUẤT THANH TRUYỀN LỰC 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, lấy dầu, cắt thép, làm mũ, sơn và bôi trơn theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất thanh truyền lực


			


			


			


			





			AF.69210



AF.69220


			- Khe co, khe giãn 



- Khe dọc


			tấn



tấn


			16.758.000 



15.759.000


			8.769.288 



6.130.964


			76.795 



95.993








AF.70000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG 



Hướng dẫn sử dụng:


Đơn giá công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thủy công được tính cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Dùng cần cẩu để lắp dựng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



AF.71000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THUỶ CÔNG BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN 



AF.71100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép móng, nền, bản đáy bằng cần cẩu 16 tấn 



Cốt thép móng, nền, bản đáy


			


			


			


			





			AF.71110



AF.71120



AF.71130


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.634.097 



15.854.238


			2.409.530 



1.775.219 



1.351.636


			202.814 



568.427 



583.273








AF.71200 CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


Cốt thép tường


			


			


			


			





			AF.71210



AF.71220



AF.71230


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.634.097 



15.854.238


			2.963.807 



2.509.147 



2.076.197


			202.814 



568.427 



583.273








AF.71300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn 



Cốt thép trụ pin, trụ biên


			


			


			


			





			AF.71310



AF.71320



AF.71330


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.638.499 



15.876.247


			3.215.828 



2.154.528 



1.852.273


			202.814 



582.137 



658.681








AF.71400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG


Đơn vị tính: đồng 


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn 



Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng


			


			


			


			





			AF.71410



AF.71420



AF.71430


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.634.097 



15.854.238


			2.953.377 



2.487.222 



2.052.996


			202.814 



568.427 



583.273








AF.71500 CỐT THÉP DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


Cốt thép dốc nước


			


			


			


			





			AF.71510



AF.71520



AF.71530


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.638.499 



15.854.238


			2.754.357 



2.145.588 



1.666.662


			202.814 



582.137 



583.273








AF.71600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: đồng 


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn Cốt thép tháp điều áp



Đường kính ≤10mm


			


			


			


			





			AF.71611



AF.71612 



AF.71621



AF.71622 



AF.71631



AF.71632


			- Chiều cao ≤25m



- Chiều cao >25m



Đường kính ≤18mm



- Chiều cao ≤25m



- Chiều cao >25m



Đường kính >18mm



- Chiều cao ≤25m



- Chiều cao >25m


			tấn



tấn 



tấn



tấn 



tấn



tấn


			15.405.939



15.405.939



15.650.238



15.650.238



15.854.238



15.854.238


			5.240.515



7.154.090



4.580.661



5.091.516



4.163.463



4.242.220


			267.062



470.154



733.633



889.581 



697.064



853.012








AF.71710 CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng 


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn



Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			


			


			


			





			AF.71711



AF.71712



AF.71713


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.638.499 



15.854.238


			3.167.510 



2.467.427 



1.916.768


			202.814 



582.137 



583.273








AF.71720 CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn


Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút


			


			


			


			





			AF.71721 



AF.71722 



AF.71723


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.752.949 



15.956.949


			4.088.964 



3.363.125 



3.086.412


			202.814 



969.462 



932.893








AF.71730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn



Cốt thép buồng xoắn


			


			


			


			





			AF.71731



AF.71732



AF.71733


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.633.535 



15.854.238


			3.859.079 



3.114.083 



2.986.370


			202.814 



569.455 



585.672








AF.71740 CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn



Cốt thép bệ đỡ máy phát


			


			


			


			





			AF.71741 



AF.71742 



AF.71743


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.638.499 



15.854.238


			2.754.357 



2.145.588 



1.666.662


			202.814 



582.137 



583.273








AF.71750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn



Cốt thép mái kênh, mái hố xói


			


			


			


			





			AF.71751



AF.71752



AF.71753


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.634.097 



15.854.238


			2.901.227 



2.377.602 



1.936.990


			202.814 



568.427 



583.273








AF.71800 CỐT THÉP SÀN DÀY ≥30CM 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16tấn 



Cốt thép sàn dày ≥30cm


			


			


			


			





			AF.71810 



AF.71820 



AF.71830


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.633.535 



15.854.238


			3.114.083 



2.322.259 



1.766.705


			202.814 



569.455 



585.672








AF.72000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN


AF.72100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25tấn



Cốt thép móng, nền, bản đáy


			


			


			


			





			AF.72110 



AF.72120 



AF.72130


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.634.097 



15.854.238


			2.409.530 



1.775.219 



1.351.636


			198.255 



563.868 



578.714








AF.72200 CỐT THÉP TƯỜNG



Đơn vị tính: đồng 


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25tấn



Cốt thép tường


			


			


			


			





			AF.72210



AF.72220



AF.72230


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.634.097 



15.854.238


			2.963.807 



2.509.147 



2.076.197


			198.255 



563.868 



578.714








AF.72300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


Cốt thép trụ pin, trụ biên


			


			


			


			





			AF.72310



AF.72320



AF.72330


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.638.499 



15.876.247


			3.215.828 



2.154.528 



1.852.273


			198.255 



577.578 



654.122








AF.72400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn


Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng


			


			


			


			





			AF.72410



AF.72420



AF.72430


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.634.097 



15.854.238


			2.953.377 



2.487.222 



2.052.996


			198.255 



563.868 



578.714








AF.72500 CỐT THÉP DỐC NƯỚC



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn



Cốt thép dốc nước


			


			


			


			





			AF.72510



AF.72520



AF.72530


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.638.499 



15.854.238


			2.754.357 



2.145.588 



1.666.662


			198.255 



577.578 



578.714








AF.72600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn



Cốt thép tháp điều áp



Đường kính ≤10mm


			


			


			


			





			AF.72611



AF.72612



AF.72621



AF.72622



AF.72631



AF.72632


			- Chiều cao ≤25m



- Chiều cao >25m



Đường kính ≤18mm


- Chiều cao ≤25m



- Chiều cao >25m



Đường kính >18mm


- Chiều cao ≤25m



- Chiều cao >25m


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			15.405.939



15.405.939 



15.650.238



15.650.238



15.854.238



15.854.238


			5.240.515



7.154.090



4.580.661



5.091.516 



4.163.463



4.242.220


			305.087



465.336 



724.514



884.763 



687.945



848.194








AF.72710 CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25tấn



Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			


			


			


			





			AF.72711



AF.72712



AF.72713


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.638.499 



15.854.238


			3.167.510 



2.467.427 



1.916.768


			198.255 



577.578 



578.714








AF.72720 CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25tấn



Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút


			


			


			


			





			AF.72721



AF.72722



AF.72723


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.752.949 



15.956.949


			4.088.964 



3.363.125 



3.086.412


			198.255 



964.903 



928.334








AF.72730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25tấn 



Cốt thép buồng xoắn


			


			


			


			





			AF.72731



AF.72732



AF.72733


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.633.535 



15.854.238


			3.859.079 



3.114.083 



2.986.370


			198.255 



564.896 



581.113








AF.72740 CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25tấn


Cốt thép bệ đỡ máy phát


			


			


			


			





			AF.72741



AF.72742



AF.72743


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.638.499 



15.854.238


			2.754.357 



2.145.588 



1.666.662


			198.255 



577.578 



578.714








AF.72750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25tấn


Cốt thép mái kênh, mái hố xói


			


			


			


			





			AF.72751



AF.72752



AF.72753


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.634.097 



15.854.238


			2.901.227 



2.377.602 



1.936.990


			198.255 



563.868 



578.714








AF.72800 CỐT THÉP SÀN DÀY ≥30CM


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25tấn 



Cốt thép sàn dày ≥30cm


			


			


			


			





			AF.72810 



AF.72820 



AF.72830


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.633.535 



15.854.238


			3.114.083 



2.322.259 



1.766.705


			198.255 



564.896 



581.113








AF.73000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN


AF.73100 CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn



Cốt thép móng, nền, bản đáy


			


			


			


			





			AF.73110



AF.73120



AF.73130


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.634.097 



15.854.238


			2.409.530 



1.775.219 



1.351.636


			205.903 



571.516 



586.362








AF.73200 CỐT THÉP TƯỜNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn



Cốt thép tường


			


			


			


			





			AF.73210



AF.73220



AF.73230


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.634.097 



15.854.238


			2.963.807 



2.509.147 



2.076.197


			205.903 



571.516 



586.362








AF.73300 CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn 



Cốt thép trụ pin, trụ biên


			


			


			


			





			AF.73310



AF.73320



AF.73330


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.638.499 



15.876.247


			3.215.828 



2.154.528 



1.852.273


			205.903 



585.226 



661.770








AF.73400 CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn



Cột thép mặt cong đập tràn, mũi phóng


			


			


			


			





			AF.73410



AF.73420



AF.73430


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.634.097 



15.854.238


			2.953.377 



2.487.222 



2.052.996


			205.903 



571.516 



586.362








AF.73500 CỐT THÉP DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn



Cốt thép dốc nước


			


			


			


			





			AF.73510



AF.73520



AF.73530


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.638.499 



15.854.238


			2.754.357 



2.145.588 



1.666.662


			205.903 



585.226 



586.362








AF.73600 CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn



Cốt thép tháp điều áp



Đường kính ≤10mm


			


			


			


			





			AF.73611



AF.73612



AF.73621



AF.73622



AF.73631



AF.73632


			- Chiều cao ≤25



- Chiều cao >25



Đường kính ≤18mm



- Chiều cao ≤25



- Chiều cao >25



Đường kính >18mm



- Chiều cao ≤25



- Chiều cao >25


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			15.405.939



15.405.939 



15.650.238



15.650.238 



15.854.238



15.854.238


			5.240.515



7.154.090 



4.580.661



5.091.516 



4.163.463



4.242.220


			324.305



479.561 



743.732



898.988 



707.163



862.419








AF.73710 CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỖ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn



Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


			


			


			


			





			AF.73711



AF.73712



AF.73713


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.638.499 



15.854.238


			3.167.510 



2.467.427 



1.916.768


			205.903 



585.226 



586.362








AF.73720 CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút


			


			


			


			





			AF.73721



AF.73722



AF.73723


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.752.949 



15.956.949


			4.088.964 



3.363.125 



3.086.412


			205.903 



972.551 



935.982








AF.73730 CỐT THÉP BUỒNG XOẮN 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn 



Cốt thép buồng xoắn


			


			


			


			





			AF.73731



AF.73732



AF.73733


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.633.535 



15.854.238


			3.859.079 



3.114.083 



2.986.370


			205.903 



572.544 



588.761








AF.73740 CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn



Cốt thép bệ đỡ Máy phát


			


			


			


			





			AF.73741



AF.73742



AF.73743


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.638.499 



15.854.238


			2.754.357 



2.145.588 



1.666.662


			205.903 



585.226 



586.362








AF.73750 CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn



Cốt thép mái kênh, mái hố xói


			


			


			


			





			AF.73751



AF.73752



AF.73753


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.634.097 



15.854.238


			2.901.227 



2.377.602 



1.936.990


			205.903 



571.516 



586.362








AF.73800 CỐT THÉP SÀN DÀY ≥30CM 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn


Cốt thép sàn dày ≥30cm


			


			


			


			





			AF.73810



AF.73820



AF.73830


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.633.535 



15.854.238


			3.114.083 



2.322.259 



1.766.705


			205.903 



572.544 



588.761








AF.80000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN 



AF.81000 VÁN KHUÔN CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ 



Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng: 



- Gỗ chống trong đơn giá công tác ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu quy định trong đơn giá sử dụng vật tư hiện hành. 



- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong đơn giá sử dụng vật tư hiện hành. 



- Đối với ván khuôn một số loại kết cấu (xà, dầm, sàn, mái...) khi áp dụng cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, nếu chiều cao chống ván khuôn vượt khẩu độ quy định (thông tầng) thì căn cứ vào yêu cầu thiết kế và điều kiện thi công cụ thể để bổ sung chi phí vật liệu (gỗ chống, giằng néo, đinh) và chi phí nhân công cho phù hợp.



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



AF.81110 VÁN KHUÔN GỖ MÓNG DÀI, BỆ MÁY



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.81111


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ móng dài, bệ máy


			100m²


			6.512.982


			2.896.970


			








AF.81120 VÁN KHUÔN GỖ MÓNG CỘT



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ móng cột


			


			


			


			





			AF.81121



AF.81122


			- Móng tròn, đa giác 



- Móng vuông, chữ nhật


			100m²



100m²


			7.868.631 



6.606.775


			10.376.730 



6.321.823


			








AF.81130 VÁN KHUÔN GỖ CỘT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ cột


			


			


			


			





			AF.81131 



AF.81132


			- Cột tròn 



- Cột vuông, chữ nhật


			100m² 



100m²


			8.803.156 



7.130.138


			18.159.598 



7.352.344


			








AF.81140 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.81141


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ xà dầm, giằng


			100m²


			9.729.373


			7.923.937


			








AF.81150 VÁN KHUÔN GỖ SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ


			


			


			


			





			AF.81151 



AF.81152


			- Sàn, mái 



- Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan


			100m² 



100m²


			7.613.333 



7.613.333


			6.211.463 



6.561.794


			








AF.81160 VÁN KHUÔN GỖ CẦU THANG 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ


			


			


			


			





			AF.81161 



AF.81162


			- Cầu thang thường 



- Cầu thang xoáy trôn ốc


			100m² 



100m²


			8.804.724 



12.033.437


			10.546.811 



21.688.262


			








AF.81200 VÁN KHUÔN GỖ NỀN, SÂN BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG, MÁI TALUY VÀ KẾT CẤU BÊ TÔNG TƯƠNG TỰ


(Chưa tính vật liệu khe co dãn, vật liệu chèn khe)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.81211


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và các kết cấu bê tông tương tự


			100m²


			5.921.100


			3.111.494


			








AF.81300 VÁN KHUÔN GỖ TƯỜNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ



Tường thẳng


			


			


			


			





			AF.81311



AF.81312



AF.81321



AF.81322


			- Chiều dày ≤45cm 



- Chiều dày >45cm 



Tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ



- Chiều dày ≤45cm 



- Chiều dày >45cm


			100m²



100m²



100m²



100m²


			6.652.593 



7.124.083 



8.348.531 



8.945.911


			6.402.762 



7.515.985



9.995.961 



12.021.889


			








AF.81410 VÁN KHUÔN GỖ XI PHÔNG, PHỄU 



AF.81420 VÁN KHUÔN GỖ ỐNG CỐNG, ỐNG BUY



AF.81430 VÁN KHUÔN GỖ CỐNG, VÒM 



AF.81440 VÁN KHUÔN CẦU MÁNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ


			


			


			


			





			AF.81411



AF.81421



AF.81431



AF.81441


			- Xi phông, phễu 



- Ống cống, ống buy 



- Cống, vòm 



- Cầu máng


			100m²



100m²



100m²



100m²


			12.892.617 



8.268.792 



10.925.772 



13.089.780


			29.712.559 



16.377.713 



23.345.403 



32.227.762


			








AF.81510 VÁN KHUÔN GỖ MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU



AF.81520 VÁN KHUÔN GỖ THÂN MỐ, THÂN TRỤ CẦU



AF.81530 VÁN KHUÔN GỖ DẦM, BẢN DẦM CẦU CẢNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ


			


			


			


			





			AF.81511



AF.81521




AF.81531


			- Mũ mố, mũ trụ cầu 



- Thân mố, thân trụ, thân trụ cầu



- Dầm, bản dầm cầu cảng


			100m²



100m²




100m²


			6.851.420 



7.182.771
 



17.588.735


			11.996.536 



6.626.329 




7.649.664


			








AF.81600 VÁN KHUÔN GỖ MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.81611


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ mái bờ kênh mương


			100m²


			5.968.452


			2.686.243


			








AF.81700 VÁN KHUÔN GỖ THÁP ĐÈN TRÊN ĐẢO


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ tháp đèn trên đảo


			


			


			


			





			AF.81710



AF.81720


			- Chiều cao <25m 



- Chiều cao >25m


			100m²



100m²


			10.925.772 



10.925.772


			23.345.403 



24.513.804


			101.421 



172.326








SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP, VÁN ÉP 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong đơn giá. 



AF.82000 VÁN KHUÔN THÉP, CÂY CHỐNG GỖ 



AF.82100 VÁN KHUÔN TƯỜNG, CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT, XÀ DẦM, GIẰNG 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ


Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng


			


			


			


			





			AF.82111



AF.82121



AF.82131


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²


			4.675.160 



4.675.160 



4.675.160


			8.822.813 



9.219.240 



9.910.683


			622.867 



1.454.634 



1.797.473








AF.82200 VÁN KHUÔN CỘT TRÒN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ 



Ván khuôn cột tròn


			


			


			


			





			AF.82211



AF.82221



AF.82231


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²


			6.155.844 



6.155.844 



6.155.844


			9.104.000 



9.564.962 



10.256.405


			692.791 



1.524.558 



1.867.397








AF.82300 VÁN KHUÔN SÀN MÁI



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ 



Ván khuôn sàn mái 


			


			


			


			





			AF.82311



AF.82321



AF.82331


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²


			5.472.531 



5.472.531 



5.472.531


			7.490.633 



7.721.114 



8.182.076


			622.867 



1.454.634 



1.797.473








AF.82400 VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.82411


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, cây chống gỗ mặt đường bê tông


			100m²


			525.893


			2.889.594


			








AF.82500 VÁN KHUÔN MÓNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ván khuôn thép:


			


			


			


			





			AF.82511



AF.82521


			- Ván khuôn móng dài 



- Ván khuôn móng cột


			100m²



100m²


			1.625.762 



1.688.026


			2.823.392 



6.160.757


			








AF.82600 VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.82611


			Ván khuôn mái bờ kênh mương


			100m²


			1.594.629


			2.618.264


			








AF.83000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG 



AF.83100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI 



AF.83200 VÁN KHUÔN TƯỜNG 



AF.83300 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG 



AF.83400 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống


Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.83111


			- Chiều cao ≤16m 


			100m²


			3.442.868 


			4.899.746 


			98.436 





			AF.83121


			- Chiều cao ≤50m 


			100m²


			3.442.868 


			5.402.284 


			930.203 





			AF.83131


			- Chiều cao >50m 


			100m²


			3.442.868 


			5.904.822 


			1.273.042 





			


			Ván khuôn tường


			


			 


			 


			 





			AF.83211


			- Chiều cao ≤16m 


			100m²


			2.598.906 


			4.717.946 


			98.436 





			AF.83221


			- Chiều cao ≤50m 


			100m²


			2.598.906 


			5.185.823 


			930.203 





			AF.83231


			- Chiều cao >50m 


			100m²


			2.598.906


			5.706.710


			1.273.042





			


			Ván khuôn xà dầm, giằng


			


			 


			 


			 





			AF.83311


			- Chiều cao ≤16m 


			100m²


			3.608.284 


			4.943.817 


			98.436 





			AF.83321


			- Chiều cao ≤50m 


			100m²


			3.608.284 


			5.448.571 


			930.203 





			AF.83331


			- Chiều cao >50m 


			100m²


			3.608.284


			5.992.506 


			1.273.042





			


			Ván khuôn cột vuông, chữ nhật


			


			 


			 


			 





			AF.83411


			- Chiều cao ≤16m 


			100m²


			1.977.800 


			5.190.432 


			98.436 





			AF.83421


			- Chiều cao ≤50m 


			100m²


			1.977.800 


			5.704.405 


			930.203 





			AF.83431


			- Chiều cao >50m


			100m²


			1.977.800


			6.280.607


			1.273.042








AF.84000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP KHÔNG CÓ KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG


AF.84100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI 



AF.84200 VÁN KHUÔN TƯỜNG 



AF.84300 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống 



Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.84111



AF.84121



AF.84131



AF.84211



AF.84221



AF.84231



AF.84311



AF.84321



AF.84331


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn tường 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn xà dầm, giằng 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			7.432.578 



7.432.578 



7.432.578 



7.489.651 



7.489.651 



7.489.651



8.567.999 



8.567.999 



8.567.999


			5.143.476 



5.826.928 



6.394.796



4.858.539 



5.344.854 



5.865.741 



5.190.432 



5.709.014 



6.280.607


			98.436 



930.203 



1.273.042



98.436 



930.203 



1.273.042 



98.436 



930.203 



1.273.042








AF.85000 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP HỆ XÀ GỒ GỖ, DÀN GIÁO CÔNG CỤ 



AF.85100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI 



AF.85200 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ, ván khuôn bằng ván ép công nghiệp, hệ xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ


Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.85111



AF.85121



AF.85131



AF.85211



AF.85221



AF.85231


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn xà dầm, giằng 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			7.057.899 



7.057.899 



7.057.899



8.127.300 



8.127.300 



8.138.337


			8.668.781 



9.548.222 



10.427.664 



8.643.038 



9.564.962 



10.486.886


			98.436 



930.203 



1.273.042



98.436 



930.203 



1.273.042








AF.86000 VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG GIÁO ỐNG


Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong đơn giá.



AF.86100 VÁN KHUÔN SÀN MÁI



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống



Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.86111



AF.86121



AF.86131


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²


			2.321.052 



2.321.052 



2.321.052


			5.025.380 



5.653.553 



6.080.710


			98.436 



930.203 



1.273.042








AF.86200 VÁN KHUÔN TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống



Ván khuôn tường


			


			


			


			





			AF.86211



AF.86221



AF.86231


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²


			2.491.157 



2.355.259 



2.355.259


			7.161.167 



7.538.070 



8.794.415


			98.436 



930.203 



1.273.042








AF.86300 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống


Ván khuôn xà, dầm, giằng


			


			


			


			





			AF.86311



AF.86321



AF.86331


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²


			2.516.811 



2.380.914 



2.380.914


			5.779.187 



6.281.725 



6.784.263


			98.436 



930.203 



1.273.042








AF.86350 VÁN KHUÔN VÁCH THANG MÁY


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống ván khuôn vách thang máy:


			


			


			


			





			AF.86351



AF.86352



AF.86353


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²


			10.081.240 



10.081.240 



10.081.240


			5.660.613 



6.222.987 



6.847.591


			2.323.255 



3.155.022 



3.497.861








AF.86400 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÀ VẬN HÀNH HỆ KẾT CẤU THÉP, VÁN KHUÔN TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, XILÔ, ỐNG KHÓI 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành thiết bị ván khuôn trượt ở mọi độ cao, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt


			


			


			


			





			AF.86411 



AF.86421 



AF.86431


			- Lồng thang máy 



- Xilô 



- Ống khói


			100m² 



100m² 



100m²


			4.609.003 



5.130.676 



6.197.186


			12.514.668 



11.426.436 



17.683.770


			7.916.363 



7.324.615 



9.051.119








AF.87100 LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ VÁN KHUÔN NGOÀI DẦM CẦU ĐÖC ĐẨY



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.87111


			Lắp dựng, tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm đúc đẩy


			100m²


			246.454


			2.889.594


			1.014.912








AF.87200 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MỐ TRỤ CẦU 



Thành phần công việc:


Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu


			


			


			


			





			AF.87211 



AF.87221


			- Trên cạn 



- Dưới nước


			100m² 



100m²


			1.947.112 



1.947.112


			7.721.114 



9.265.336


			3.951.204 



6.720.883








AF.87300 VÁN KHUÔN KIM LOẠI DẦM CẦU ĐỔ TẠI CHỖ


Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.87310


			Ván khuôn kim loại dầm cầu đổ tại chỗ


			m²


			73.672


			273.883


			72.959








AF. 88110 SẢN XUẤT HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỠ VÁN KHUÔN HẦM 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất hệ ván khuôn hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá chưa tính thu hồi Vật liệu).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.88110


			Sản xuất ván khuôn kim loại ván khuôn hầm


			tấn


			20.472.567


			8.412.557


			2.303.145








AF. 88120 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ HỆ GIÁ LẮP CỐT THÉP BÊ TÔNG TRONG HẦM 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất hệ giá lắp thép hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá chưa tính thu hồi Vật liệu).


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.88120


			Sản xuất, lắp dựng hệ giá lắp cốt thép bê tông trong hầm


			tấn


			20.472.567


			19.821.366


			2.303.681








AF.88210 TỔ HỢP, DI CHUYỂN VÀ LẮP ĐỰNG VÁN KHUÔN HẦM



Thành phần công việc:



Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại


			


			


			


			





			AF.88211



AF.88212


			- Hầm ngang 



- Hầm đứng, nghiêng


			tấn



tấn


			580.179 



515.985


			3.424.796 



3.580.583


			1.820.052 



1.804.899








AF.88220 THÁO, DI CHUYỂN HỆ VÁN KHUÔN HẦM 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm


			


			


			


			





			AF.88221 



AF.88222


			- Hầm ngang 



- Hầm đứng, nghiêng


			tấn



tấn


			


			217.113 



259.684


			275.697 



275.697








AF. 88230 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP SÀN, DẦM, TƯỜNG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.88230


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép sàn, dầm, tường trong hầm gian máy, gian biến thế


			m²


			657.711


			1.085.566


			292.448








AF. 88240 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP CONG TRONG HẦM GIAN MÁY, GIAN BIẾN THẾ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.88240


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép cong trong hầm gian máy, gian biến thế


			tấn


			19.984.224


			16.117.536


			2.938.758








AF. 88250 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG TÔN TRÁNG KẼM CHỐNG THẤM TRONG HẦM 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.88250


			Sản xuất, lắp dựng tôn tráng kẽm chống thấm trong hầm


			tấn


			16.014.929


			8.297.316


			2.994.721








AF.88300 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp đặt ván khuôn, hệ cây chống, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.88310


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tấm lớn công trình thủy công


			m²


			91.657


			223.629


			189.483








Ghi chú: Trường hợp gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn mặt cong, căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định và đưa vào dự toán. 



AF. 88410 SẢN XUẤT VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG


Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, sản xuất hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chi phí Vật liệu đã tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AF.88410


			Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng


			m²


			210.238


			314.086


			93.443








Đơn vị tính: đồng



Ghi chú : Ván khuôn khối bê tông dầm hộp trên đỉnh chôn trong bê tông tính như chi phí kết cấu thép chôn trong bê tông 



AF.88420 TỔ HỢP, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng


			


			


			


			





			AF.88421



AF.88422


			- Trên cạn 



- Dưới nước


			tấn



tấn


			137.724 



137.724


			442.233 



532.690


			128.454 



746.055








AF.88430 THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG


Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thủy lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bulông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván khuôn bằng kích thủy lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng


			


			


			


			





			AF.88431



AF.88432


			- Dầm trên cạn 



- Dâm dưới nước


			tấn



tấn


			118.341 



130.860


			314.086 



414.594


			368.102 



763.685








AF.89100 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG 



AF.89110 VÁN KHUÔN SÀN MÁI. 



AF.89120 VÁN KHUÔN TƯỜNG. 



AF.89130 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG. 



AF.89140 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. 



Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.89111



AF.89112



AF.89113



AF.89121



AF.89122



AF.89123



AF.89131



AF.89132



AF.89133




AF.89141



AF.89142



AF.89143


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn tường 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn xà dầm, giằng 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn cột vuông, chữ nhật 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²




100m²



100m²



100m²


			3.391.835 



3.391.835 



3.391.835 



2.742.858 



2.742.858 



2.742.858 



3.557.251 



3.557.251 



3.557.251 




2.121.752 



2.121.752 



2.121.752


			4.899.746 



5.402.284 



5.904.822 



4.717.946 



5.185.823 



5.706.710 



4.943.817 



5.448.571 



5.992.506




5.190.432 



5.704.405 



6.280.607


			98.436 



930.203 



1.273.042



98.436 



930.203 



1.273.042 



98.436 



930.203 



1.273.042




98.436 



930.203 



1.273.042








AF.89200 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM KHÔNG KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG 



AF.89210 VÁN KHUÔN SÀN MÁI. AF.89220 VÁN KHUÔN TƯỜNG.


AF.89230 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ván khuôn bằng ván ép phủ phim không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống. 



Ván khuôn sàn mái 


			


			


			


			





			AF.89211



AF.89212



AF.89213



AF.89221



AF.89222



AF.89223



AF.89231



AF.89232



AF.89233


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn tường 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn xà dầm, giằng 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			7.381.545 



7.381.545 



7.381.545 



7.633.603 



7.633.603 



7.633.603 



8.516.966 



8.516.966 



8.516.966


			5.143.476 



5.826.928 



6.394.796 



4.858.539 



5.344.854 



5.865.741 



5.190.432 



5.709.014 



6.280.607


			98.436 



930.203 



1.273.042



98.436 



930.203 



1.273.042



98.436 



930.203 



1.273.042








AF.89300 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, XÀ GỒ GỖ, DÀN GIÁO CÔNG CỤ 



AF.89310 VÁN KHUÔN SÀN MÁI. AF.89320 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ván khuôn bằng ván ép phủ phim, xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ 



Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.89311



AF.89312



AF.89313



AF.89321



AF.89322



AF.89323


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn xà dầm, giằng 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			7.006.866 



7.006.866 



7.006.866



8.076.267 



8.076.267 



8.087.304


			8.668.781 



9.548.222 



10.427.664



8.643.038 



9.564.962 



10.486.886


			98.436 



930.203 



1.273.042 



98.436 



930.203 



1.273.042








AF.89400 VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP PHỦ PHIM, KHUNG THÉP HÌNH, DÀN GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG 



AF.89410 VÁN KHUÔN SÀN MÁI. 



AF.89420 VÁN KHUÔN TƯỜNG. 



AF.89430 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG. 



AF.89440 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ván khuôn bằng ván ép phủ phim, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột bằng hệ giáo ống. 



Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.89411



AF.89412



AF.89413



AF.89421



AF.89422



AF.89423



AF.89431



AF.89432



AF.89433



AF.89441



AF.89442



AF.89443


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn tường 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn xà dầm, giằng 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn cột vuông, chữ nhật 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			2.710.233 



2.710.233 



2.710.233 



2.766.479 



2.766.479 



2.766.479 



3.377.725 



3.377.725 



3.377.725 



2.866.502 



2.866.502 



2.866.502


			8.668.781 



9.548.222 



10.427.664 



4.717.946 



5.185.823 



5.706.710 



8.643.038 



9.564.962 



10.486.886 



5.190.432 



5.704.405 



6.280.607


			98.436 



930.203 



1.273.042 



2.323.255 



3.155.022 



3.497.861



98.436 



930.203 



1.273.042



2.323.255 



3.155.022 



3.497.861








AF.89500 VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG 



AF.89510 VÁN KHUÔN SÀN MÁI. 



AF.89520 VÁN KHUÔN TƯỜNG. 



AF.89530 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG. 



AF.89540 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ván khuôn bằng nhựa có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống. 



Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.89511



AF.89512



AF.89513



AF.89521



AF.89522



AF.89523



AF.89531



AF.89532



AF.89533



AF.89541



AF.89542



AF.89543


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn tường 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn xà dầm, giằng 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn cột vuông, chữ nhật 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			1.664.139 



1.664.139 



1.664.139 



1.631.617 



1.631.617 



1.631.617



1.829.555 



1.829.555 



1.829.555 



1.010.511 



1.010.511 



1.010.511


			4.899.746 



5.402.284 



5.904.822



4.717.946 



5.185.823 



5.706.710



4.943.817 



5.448.571 



5.992.506 



5.190.432 



5.704.405 



6.280.607


			98.436 



930.203 



1.273.042 



98.436 



930.203 



1.273.042



98.436 



930.203 



1.273.042



98.436 



930.203 



1.273.042








AF.89600 VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA KHÔNG KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG 



AF.89610 VÁN KHUÔN SÀN MÁI. 



AF.89620 VÁN KHUÔN TƯỜNG. 



AF.89630 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ván khuôn bằng nhựa không khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống. 



Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.89611



AF.89612



AF.89613



AF.89621



AF.89622



AF.89623



AF.89631



AF.89632



AF.89633


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn tường 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn xà dầm, giằng 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			5.653.849 



5.653.849 



5.653.849 



6.522.362 



6.522.362 



6.522.362



6.789.270 



6.789.270 



6.789.270


			5.143.476 



5.826.928 



6.394.796 



4.858.539 



5.344.854 



5.865.741 



5.190.432 



5.709.014 



6.280.607


			98.436 



930.203 



1.273.042



98.436 



930.203 



1.273.042



98.436 



930.203 



1.273.042








AF.89700 VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA, XÀ GỒ GỖ, DÀN GIÁO CÔNG CỤ 



AF.89710 VÁN KHUÔN SÀN MÁI. AF.89720 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ván khuôn bằng nhựa, xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ. 



Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.89711



AF.89712



AF.89713



AF.89721



AF.89722



AF.89723


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn xà dầm, giằng 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			5.279.170 



5.279.170 



5.279.170 



6.348.571 



6.348.571 



6.359.607


			8.668.781 



9.548.222 



10.427.664 



8.643.038 



9.564.962 



10.486.886


			98.436 



930.203 



1.273.042 



98.436 



930.203 



1.273.042








AF.89800 VÁN KHUÔN BẰNG NHỰA, KHUNG THÉP HÌNH, DÀN GIÁO CÔNG CỤ KẾT HỢP CỘT CHỐNG GIÁO ỐNG. 



AF.89810 VÁN KHUÔN SÀN MÁI. 



AF.89820 VÁN KHUÔN TƯỜNG. 



AF.89830 VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG. 



AF.89840 VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ván khuôn bằng nhựa, khung thép hình, dàn giáo công cụ kết hợp cột chống giáo ống. 



Ván khuôn sàn mái


			


			


			


			





			AF.89811



AF.89812



AF.89813



AF.89821



AF.89822



AF.89823



AF.89831



AF.89832



AF.89833



AF.89841



AF.89842



AF.89843


			- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn tường 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn xà dầm, giằng 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m 



Ván khuôn cột vuông, chữ nhật 



- Chiều cao ≤16m 



- Chiều cao ≤50m 



- Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			982.536 



982.536 



982.536 



1.655.238 



1.655.238 



1.655.238



1.650.029 



1.650.029 



1.650.029 



1.755.261 



1.755.261 



1.755.261


			8.668.781 



9.548.222 



10.427.664



4.717.946 



5.185.823 



5.706.710 



8.643.038 



9.564.962 



10.486.886



5.190.432 



5.704.405 



6.280.607


			98.436 



930.203 



1.273.042



2.323.255 



3.155.022 



3.497.861 



98.436 



930.203 



1.273.042 



2.323.255 



3.155.022 



3.497.861








CHƯƠNG VII 



CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÖC SẴN 


AG.10000 SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN 



Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng:


- Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ tính cho các cấu kiện sản xuất tại hiện



trường, gồm ba nhóm công việc:



+ Đổ bê tông.



+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.



+ Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.



- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m² mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.



- Nếu trên bề mặt cấu kiện bê tông có diện tích chỗ rỗng <1m² sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.



- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40 độ sụt 2-4cm, đối với cấu kiện vỏ mỏng dùng độ sụt 6-8cm.



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện. 



AG.11100 BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC CỪ 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông cọc, cột cọc cừ đá 1x2 



Bê tông cọc, cột


			


			


			


			





			AG.11112



AG.11113



AG.11114



AG.11115



AG.11122



AG.11123



AG.11124



AG.11125


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông cọc cừ 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			773.065 



848.805 



921.885 



997.051 



773.065 



848.805 



921.885 



997.051


			357.273 



357.273 



357.273 



357.273 



732.116 



732.116 



732.116 



732.116


			74.900 



74.900 



74.900 



74.900 



59.945 



59.945 



59.945 



59.945








AG.11200 BÊ TÔNG XÀ DẦM AG.11300 BÊ TÔNG PA NEN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông xà dầm đá 1x2


			


			


			


			





			AG.11212



AG.11213



AG.11214



AG.11215



AG.11312



AG.11313



AG.11314



AG.11315



AG.11322



AG.11323



AG.11324



AG.11325


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông panen 



Bê tông panen 3 mặt, đá 1x2 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông panen 4 mặt, đá 1x2 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			773.065 



848.805 



921.885 



997.051 



773.065 



848.805 



921.885 



997.051 



773.065 



848.805 



921.885 



997.051


			376.755 



376.755 



376.755 



376.755 



491.697 



491.697 



491.697 



491.697 



732.225 



732.225 



732.225 



732.225


			74.900 



74.900 



74.900 



74.900 



52.217 



52.217 



52.217 



52.217



52.217 



52.217 



52.217 



52.217








AG.11400 BÊ TÔNG TẤM ĐAN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CỬA SỔ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô đá 1x2


			


			


			


			





			AG.11412


			- Vữa mác 150 


			m³


			773.065 


			501.744 


			27.301 





			AG.11413


			- Vữa mác 200 


			m³


			848.805 


			501.744 


			27.301 





			AG.11414


			- Vữa mác 250 


			m³


			921.885 


			501.744 


			27.301 





			AG.11415


			- Vữa mác 300 


			m³


			997.051


			501.744 


			27.301 





			


			Bê tông nan hoa đá 1x2 


			


			 


			 


			 





			AG.11422


			- Vữa mác 150 


			m³


			773.065 


			970.298 


			27.301 





			AG.11423


			- Vữa mác 200 


			m³


			848.805 


			970.298 


			27.301 





			AG.11424


			- Vữa mác 250 


			m³


			921.885 


			970.298 


			27.301 





			AG.11425


			- Vữa mác 300 


			m³


			997.051 


			970.298 


			27.301 





			


			Bê tông lá chớp đá 1x2 


			


			 


			 


			 





			AG.11432


			- Vữa mác 150 


			m³


			773.065 


			609.121 


			27.301 





			AG.11433


			- Vữa mác 200 


			m³


			848.805 


			609.121 


			27.301 





			AG.11434


			- Vữa mác 250 


			m³


			921.885 


			609.121 


			27.301 





			AG.11435


			- Vữa mác 300 


			m³


			997.051 


			609.121 


			27.301 





			


			Bê tông cửa sổ trời, con sơn đá 1x2 


			


			 


			 


			 





			AG.11442


			- Vữa mác 150 


			m³


			773.065 


			706.736 


			27.301 





			AG.11443


			- Vữa mác 200 


			m³


			848.805 


			706.736 


			27.301 





			AG.11444


			- Vữa mác 250 


			m³


			921.885 


			706.736 


			27.301 





			AG.11445


			- Vữa mác 300 


			m³


			997.051 


			706.736 


			27.301 





			


			Bê tông hang rào, lan can đá 1x2 


			


			 


			 


			 





			AG.11452


			- Vữa mác 150 


			m³


			773.065 


			558.361 


			27.301 





			AG.11453


			- Vữa mác 200 


			m³


			848.805 


			558.361 


			27.301 





			AG.11454


			- Vữa mác 250 


			m³


			921.885 


			558.361 


			27.301 





			AG.11455


			- Vữa mác 300


			m³


			997.051


			558.361


			27.301








AG.11500 BÊ TÔNG ỐNG CỐNG, ỐNG BUY



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông ống cống đá 1x2


			


			


			


			





			AG.11512


			- Vữa mác 150


			m³


			773.065


			476.797


			30.031





			AG.11513


			- Vữa mác 200


			m³


			848.805


			476.797


			30.031





			AG.11514


			- Vữa mác 250 


			m³


			921.885 


			476.797 


			30.031 





			AG.11515


			- Vữa mác 300 


			m³


			997.051 


			476.797


			30.031 





			


			Bê tông ống buy đường kính ≤70cm, đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AG.11612


			- Vữa mác 150


			m³


			773.065


			621.540


			30.031





			AG.11613


			- Vữa mác 200


			m³


			848.805


			621.540


			30.031





			AG.11614


			- Vữa mác 250


			m³


			921.885


			621.540


			30.031





			AG.11615


			- Vữa mác 300 


			m³


			997.051 


			621.540 


			30.031





			


			Bê tông ống buy đường kính >70cm, đá 1x2


			


			 


			 


			 





			AG.11622


			- Vữa mác 150 


			m³


			773.065 


			530.011 


			31.396 





			AG.11623


			- Vữa mác 200


			m³


			848.805


			530.011


			31.396





			AG.11624


			- Vữa mác 250


			m³


			921.885


			530.011


			31.396





			AG.11625


			- Vữa mác 300


			m³


			997.051


			530.011


			31.396








AG.11700 BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông dầm cầu, đá 1x2


Bê tông dầm đặc (chữ T, I)


			


			


			


			





			AG.11713


			- Vữa mác 200


			m³


			848.805


			968.020


			160.703





			AG.11714


			- Vữa mác 250


			m³


			921.885


			968.020


			160.703





			AG.11715


			- Vữa mác 300 


			m³


			997.051 


			968.020 


			160.703 





			


			Bê tông dầm hộp T (bản rỗng)


			


			 


			 


			 





			AG.11723


			- Vữa mác 200


			m³


			848.805


			1.106.309


			160.703





			AG.11724


			- Vữa mác 250 


			m³


			921.885 


			1.106.309 


			160.703 





			AG.11725


			- Vữa mác 300 


			m³


			997.051


			1.106.309


			160.703





			


			Bê tông dầm bản


			


			 


			 


			 





			AG.11733


			- Vữa mác 200


			m³


			848.805


			1.175.453


			184.484





			AG.11734


			- Vữa mác 250 


			m³


			921.885 


			1.175.453 


			184.484 





			AG.11735


			- Vữa mác 300


			m³


			997.051


			1.175.453


			184.484








AG.11800 BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN NGĂN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU KHÁC



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát



Bê tông bản mặt cầu


			


			


			


			





			AG.11812



AG.11813



AG.11814



AG.11815



AG.11822



AG.11823



AG.11824



AG.11825



AG.11832



AG.11833



AG.11834



AG.11835


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông bản ngăn ba lát



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông kết cấu cầu khác



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			773.065 



848.805 



921.885 



997.051



773.065 



848.805 



921.885 



997.051 



773.065 



848.805 



921.885 



997.051


			737.539 



737.539 



737.539 



737.539 



820.512 



820.512 



820.512 



820.512 



702.967 



702.967 



702.967 



702.967


			74.900 



74.900 



74.900 



74.900



74.900 



74.900 



74.900 



74.900 



74.900 



74.900 



74.900 



74.900








AG.11900 BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, CỤC CHẮN SÓNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng, đá 1x2


Bê tông cục lấp sông


			


			


			


			





			AG.11912



AG.11913



AG.11914



AG.11915



AG.11922



AG.11923



AG.11924



AG.11925


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Bê tông cục chắn sóng 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			789.691 



869.444 



946.252 



1.026.005 



789.691 



869.444 



946.252 



1.026.005


			435.609 



435.609 



435.609 



435.609 



442.524 



442.524 



442.524 



442.524


			51.270 



51.270 



51.270 



51.270 



53.969 



53.969 



53.969 



53.969








SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÖC SẴN BẰNG VỮA BÊ TÔNG 



SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM 



AG.12100 BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG CẦN CẨU



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông dầm cầu, đá 1x2



Bê tông dầm đặc (chữ I, T)


			


			


			


			





			AG.12113


			- Vữa mác 200 


			m³


			873.769 


			804.379 


			174.460 





			AG.12114


			- Vữa mác 250 


			m³


			950.959 


			804.379 


			174.460 





			AG.12115


			- Vữa mác 300 


			m³


			1.031.109 


			804.379 


			174.460 





			


			Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng)


			


			 


			 


			 





			AG.12123


			- Vữa mác 200 


			m³


			873.769 


			878.133 


			317.195 





			AG.12124


			- Vữa mác 250 


			m³


			950.959 


			878.133 


			317.195 





			AG.12125


			- Vữa mác 300 


			m³


			1.031.109 


			878.133 


			317.195





			


			Bê tông dầm bản


			


			 


			 


			 





			AG.12133


			- Vữa mác 200 


			m³


			873.769 


			364.160 


			147.650 





			AG.12134


			- Vữa mác 250 


			m³


			950.959 


			364.160 


			147.650 





			AG.12135


			- Vữa mác 300


			m³


			1.031.109


			364.160


			147.650








AG.12140 BÊ TÔNG ĐÖC SẴN DẦM CẦU SUPER T 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, lắp đặt ván khuôn đầu dầm và ván khuôn trong, đổ bê tông trực tiếp vào khuôn từ xe chuyển trộn, xịt phụ gia Rugasol C vào cánh dầm, tạo nhám bề mặt cánh dầm, bảo dưỡng bê tông, tháo dỡ ván khuôn đầu dầm và ván khuôn trong, chuyển dầm từ khuôn đúc ra khu vực chứa dầm, hoàn thiện dầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật và lưu giữ dầm.



Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 200m.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông đúc sẵn dầm cầu


Super T, đá 1x2


			


			


			


			





			AG.12143



AG.12144



AG.12145


			- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³


			935.759 



1.010.294 



1.086.956


			467.876 



467.876 



467.876


			652.313 



652.313 



652.313








Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, độ sụt 2-4cm.



AG.12200 BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG BƠM BÊ TÔNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông dầm cầu, đá 1x2 



Bê tông dầm đặc (chữ I, T)


			


			


			


			





			AG.12213


			- Vữa mác 200 


			m³


			881.940 


			804.379 


			125.982 





			AG.12214


			- Vữa mác 250 


			m³


			964.169 


			804.379 


			125.982 





			AG.12215


			- Vữa mác 300 


			m³


			1.049.590 


			804.379 


			125.982 





			


			Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng)


			


			 


			 


			 





			AG.12223


			- Vữa mác 200 


			m³


			881.940 


			878.133 


			135.047 





			AG.12224


			- Vữa mác 250 


			m³


			964.169 


			878.133 


			135.047 





			AG.12225


			- Vữa mác 300 


			m³


			1.049.590 


			878.133 


			135.047





			


			Bê tông dầm bản


			


			 


			 


			 





			AG.12233


			- Vữa mác 200 


			m³


			881.940 


			364.160 


			110.801 





			AG.12234


			- Vữa mác 250 


			m³


			964.169 


			364.160 


			110.801 





			AG.12235


			- Vữa mác 300


			m³


			1.049.590


			364.160


			110.801








AG.12300 BÊ TÔNG THÙNG CHÌM CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất bê tông đúc sẵn thùng chìm các loại, đá 2x4 



Chiều cao thùng ≤4m


			


			


			


			





			AG.12312



AG.12313



AG.12314



AG.12315



AG.12322



AG.12323



AG.12324



AG.12325


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Chiều cao thùng >4m


- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			1.071.370 



1.149.679 



1.223.641 



1.300.588



1.139.406 



1.217.716 



1.291.678 



1.368.625


			590.031 



590.031 



590.031 



590.031



742.149 



742.149 



742.149 



742.149


			68.091 



68.091 



68.091 



68.091 



68.091 



68.091 



68.091 



68.091








Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, độ sụt 6-8cm.



AG.12400 BÊ TÔNG KHỐI XẾP, KHỐI SEABEE CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông khối xếp, đá 2x4


			


			


			


			





			AG.12412


			- Vữa mác 150 


			m³


			739.751 


			585.422 


			47.470 





			AG.12413


			- Vữa mác 200 


			m³


			817.673 


			585.422 


			47.470 





			AG.12414


			- Vữa mác 250 


			m³


			891.269 


			585.422 


			47.470 





			AG.12415


			- Vữa mác 300 


			m³


			967.835


			585.422


			47.470 





			


			Bê tông khối SEABEE, đá 2x4 


			


			 


			 


			 





			AG.12422


			- Vữa mác 150 


			m³


			739.751 


			938.058 


			47.470 





			AG.12423


			- Vữa mác 200 


			m³


			817.673 


			938.058 


			47.470 





			AG.12424


			- Vữa mác 250 


			m³


			891.269 


			938.058 


			47.470 





			AG.12425


			- Vữa mác 300


			m³


			967.835


			938.058


			47.470








Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, độ sụt 6-8cm. 



AG.12500 BÊ TÔNG RÙA, KHỐI TETRAPOD CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông rùa, đá 2x4


			


			


			


			





			AG.12512



AG.12513



AG.12514



AG.12515



AG.12522



AG.12523



AG.12524



AG.12525


			- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300 



Khối TETRAPOD, đá 2x4 



- Vữa mác 150 



- Vữa mác 200 



- Vữa mác 250 



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			750.792 



829.877 



904.572 



982.280



769.836 



847.758 



921.354 



997.920


			645.347 



645.347 



645.347 



645.347 



1.316.047 



1.316.047 



1.316.047 



1.316.047


			47.470 



47.470 



47.470 



47.470 



47.470 



47.470 



47.470 



47.470








Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, độ sụt 6-8cm.



AG.13000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CỐT THÉP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN 



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



AG.13100 CỐT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng


			


			


			


			





			AG.13111



AG.13121



AG.13131


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.635.565 



15.839.565


			3.033.198 



1.664.534 



1.594.291


			91.422 



461.491 



411.211








AG.13200 CỐT THÉP PA NEN, TẤM ĐAN, HÀNG RÀO, CỬA SỔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CON SƠN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép panen


			


			


			


			





			AG.13211 



AG.13212 



AG.13221


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính >10mm 



Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.633.608 



16.410.939


			4.548.733 



2.796.928 



3.639.838


			109.706 



802.199 



91.422








AG.13300 CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép ống cống, ống buy


			


			


			


			





			AG.13311



AG.13321



AG.13331


			- Đường kính ≤10mm 



- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.752.949 



15.956.949


			5.480.838 



3.150.675 



2.745.029


			91.422 



857.727 



793.737








AG.13400 CỐT THÉP DẦM CẦU, DẦM CẦU SUPER T ĐÚC SẴN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép dầm cầu


			


			


			


			





			AG.13421



AG.13431


			- Đường kính ≤18mm 



- Đường kính >18mm


			tấn



tấn


			15.419.931 



15.894.124


			1.825.410 



1.016.421


			467.884 



584.535








AG.13400 CỐT THÉP DẦM CẦU, DẦM CẦU SUPER T ĐÖC SẴN


Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn định hình các cụm chi tiết cốt thép, vận chuyển các cụm định hình ra giá buộc, buộc liên kết các thanh thép dọc vào cụm định hình tạo thành lồng cốt thép dầm, cẩu, chuyển lồng cốt thép vào bệ đúc dầm, căn chỉnh, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 200m.



(Công tác lắp đặt bản sắt đệm gối cầu được tính riêng).


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AG.13441



AG.13442


			Cốt thép dầm cầu SUPER T đúc sẵn 



- Đường kính cốt thép ≤18mm 



- Đường kính cốt thép >18mm


			
tấn




tấn


			
15.582.791 




15.809.387


			
1.825.410 




1.016.421


			
821.374 




866.839








AG.13500 GIA CÔNG LẮP ĐẶT CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị, thổi rửa ống luồn cáp, luồn đặt, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Đối với cáp thép dự ứng lực dầm cầu kéo sau bao gồm cả việc làm sạch và khô ống luồn cáp.



- Đối với dự ứng lực cả xilô, sàn, dầm nhà đã bao gồm việc vận chuyển vật liệu lên cao.



AG.13510 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công lắp đặt cáp thép dự ứng lực dầm cầu


			


			


			


			





			AG.13511



AG.13512


			- Kéo sau 



- Kéo trước


			tấn



tấn


			22.184.838 



22.184.838


			7.035.532 



6.030.456


			7.630.260 



2.711.344








AG. 13513 CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC KÉO TRƯỚC DẦM CẦU SUPER T ĐÚC SẴN 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, cẩu, chuyển cáp từ kho ra bải đúc, đặt cáp lên bệ đỡ, tở, luồn cáp vào khuôn và căng kéo, đo cắt cáp, lắp neo cáp, căng kéo cáp, cắt các tao cáp khi bê tông đạt cường độ 35MPa, tháo neo, cắt lại từng sợi cáp sát mặt đầu dầm, trét epoxy phủ lên mặt cáp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 200m. (Tỷ lệ hao hụt thép trong định mức là 15% ứng với dầm dài 38,2m. Trường hợp dầm ngắn hơn 38,2m thì cứ nhỏ hơn 1m, tỷ lệ hao hụt thép được cộng thêm 2,5%). 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AG.13513


			Cáp thép dự ứng lực kéo trước dầm cầu super T đúc sẵn


			tấn


			22.352.927


			6.030.456


			1.293.347








AG.13520 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT, KÉO CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC XILÔ, DẦM, SÀN NHÀ 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, luồn cáp vào ống luồn bằng máy luồn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu thiết kế. (Không phân biệt chiều cao).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công, lắp đặt, kéo cáp


			


			


			


			





			AG.13521 



AG.13522


			- Cáp thép dự ứng lực xilô 



- Cáp thép dự ứng lực dầm, sàn nhà


			tấn



tấn


			22.149.012 



22.100.159


			8.543.146 



4.397.208


			9.075.872 



808.286








AG.13530 LẮP ĐẶT NEO CÁP DỰ ỨNG LỰC 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AG.13531


			Lắp đặt neo cáp dự ứng lực


			đầu neo


			81.134


			62.817


			








AG.13600 CỐT THÉP THÙNG CHÌM CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép thùng chìm các loại


			


			


			


			





			AG.13610
 



AG.13620 




AG.13630


			- Đường kính cốt thép ≤ 10mm 



- Đường kính cốt thép ≤ 18mm 



- Đường kính cốt thép > 18mm


			tấn




tấn




tấn


			15.405.939
 



15.638.499 




15.842.499


			3.259.001
 



2.793.430 




2.408.526


			91.422
 



457.035 




420.466








AG.13700 CỐT THÉP KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE CÁC LOẠI 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép khối hộp, khối SEABEE các loại


			


			


			


			





			AG.13710



AG.13720



AG.13730


			- Đường kính cốt thép ≤ 10mm 



- Đường kính cốt thép ≤ 18mm 



- Đường kính cốt thép > 18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.405.939 



15.638.499 



15.842.499


			3.567.846 



2.491.500 



2.097.377


			91.422 



487.884 



451.315








AG.13800 CỐT THÉP RÙA, KHỐI TETRAPOD CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cốt thép rùa, khối TETRAPOD các loại


			


			


			


			





			AG.13810



AG.13820



AG.13830


			- Đường kính cốt thép ≤ 10mm 



- Đường kính cốt thép ≤ 18mm 



- Đường kính cốt thép > 18mm


			tấn



tấn



tấn


			15.295.626 



15.634.097 



15.854.238


			3.634.685 



2.811.868 



2.348.601


			91.422 



467.318 



471.881








AG.20000 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lí các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong đơn giá). 



AG.21100 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG 3D-SG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng tấm tường 3D-SG


			


			


			


			





			AG.21111



AG.21121



AG.21131


			- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm 



- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm 



- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm


			m²



m²



m²


			350.513 



492.332 



576.989


			171.527 



175.925 



180.323


			13.784 



16.152 



16.152








AG.21200 LẮP DỰNG TẤM SÀN 3D-SG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng tấm sàn 3D-SG


			


			


			


			





			AG.21211 



AG.21221 



AG.21231


			- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm 



- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm 



- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm


			m²



m²



m²


			395.005 



522.634 



602.768


			246.295 



252.892 



263.887


			11.439 



11.439 



11.439








AG.21300 LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng tấm mái nghiêng, cầu thang


			


			


			


			





			AG.21311



AG.21321



AG.21331


			- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm 



- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm 



- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm


			m²



m²



m²


			399.785 



527.414 



607.547


			307.868 



321.063 



325.461


			11.740 



11.740 



11.740








AG.22000 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI, CẦU THANG V-3D


Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, cắt tấm V-3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm V-3D, trộn vữa bê tông, phun vữa (2 mặt) bê tông tường, trần, đổ bê tông (2 mặt) sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầy kỹ thuật. 



AG.22100 LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng tấm V-3D làm tường,


			


			


			


			





			AG.22110


			- Chiều dày lõi xốp 30mm, 1lớp vữa 25mm


			m²


			618.056


			170.556


			19.529





			AG.22120


			- Chiều dày lõi xốp 40mm, 1lớp vữa 30mm


			m²


			628.449


			179.775


			23.933





			AG.22130


			- Chiều dày lõi xốp 60mm, 1lớp vữa 40mm


			m²


			649.234


			193.604


			32.305





			AG.22140


			- Chiều dày lõi xốp 80mm, 1lớp vữa 50mm


			m²


			670.021


			200.518


			40.381








Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, đá 0,5x1, M 150, độ sụt 2-4cm. 



AG.22200 LẮP DỰNG TẤM SÀN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng tấm V-3D làm sàn


			


			


			


			





			AG.22210


			- Chiều dày lõi xốp 30mm, 1 lớp vữa 35mm 


			m²


			635.787


			248.919


			11.726





			AG.22220


			- Chiều dày lõi xốp 40mm, 1 lớp vữa 40mm 


			m²


			645.459


			258.139


			13.820





			AG.22230


			- Chiều dày lõi xốp 60mm, 1 lớp vữa 50mm 


			m²


			665.682


			278.882


			16.819





			AG.22240


			- Chiều dày lõi xốp 80mm, 1 lớp vữa 60mm


			m²


			685.904


			292.711


			20.563








Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, đá 0,5x1, M 200, độ sụt 2-4cm.



AG.22300 LẮP DỰNG TẤM MÁI, CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng tấm V-3D làm mái, cầu thang


			


			


			


			





			AG.22310


			- Chiều dày lõi xốp 30mm, 1 lớp vữa 35mm 


			m²


			635.787 


			285.796 


			11.740 





			AG.22320


			- Chiều dày lõi xốp 40mm, 1 lớp vữa 40mm 


			m²


			645.459 


			322.673 


			17.879 





			AG.22330


			- Chiều dày lõi xốp 60mm, 1 lớp vữa 50mm 


			m²


			665.682 


			352.636 


			18.483 





			AG.22340


			- Chiều dày lõi xốp 80mm, 1 lớp vữa 60mm


			m²


			685.904


			361.855


			22.529








Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, đá 0,5x1, M 200, độ sụt 2-4cm. 



AG.22400 LẮP DỰNG LƯỚI THÉP V-3D TĂNG CƯỜNG GÓC TƯỜNG, SÀN, Ô CỬA, Ô TRỐNG, CẠNH TẤM, CẦU THANG 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AG.22410


			Lắp dựng lưới thép V-3D tăng cường góc tường, sàn, ô cửa, ô trống, cạnh tấm, cầu thang


			m


			109.981


			16.134


			








AG.30000 CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN 



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



(Vật liệu luân chuyển đã tính trong đơn giá, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong đơn giá). 



AG.31000 VÁN KHUÔN GỖ


Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành. 



AG.31100 VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ


			


			


			


			





			AG.31111 



AG.31121


			- Ván khuôn pa nen 



- Ván khuôn cọc, cột


			100m² 



100m²


			919.189 



672.153


			5.798.361 



5.605.082


			








AG.31200 VÁN KHUÔN XÀ, DẦM



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AG.31211


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ xà, dầm


			100m²


			1.632.930


			6.760.307


			








AG.31300 VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AG.31311


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn nắp đan, tấm chớp


			100m²


			513.356


			5.001.818


			








AG.32000 VÁN KHUÔN KIM LOẠI 



AG.32100 VÁN KHUÔN DẦM CẦU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại


Ván khuôn dầm cầu


			


			


			


			





			AG.32111



AG.32121



AG.32131


			- Dầm bản 



- Dầm chữ T, I 



- Dầm hộp


			m²



m²



m²


			105.758 



126.808 



117.882


			341.726 



427.157 



477.411


			11.062 



37.119 



197.862








AG. 32122 LẮP ĐẶT VÁN KHUÔN NGOÀI BẰNG THÉP VÀO TRONG BỆ ĐÚC DẦM CẦU SUPER T 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt các tổng đoạn ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, hàn nối các tổng đoạn, làm nhẵn bề mặt đường hàn, chỉnh sửa đồng bộ các tổng đoạn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 200m. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AG.32122


			Lắp đặt ván khuôn ngoài bằng thép vào trong bệ đúc dầm cầu Super T


			m²


			4.793


			110.558


			103.145








Ghi chú: Đơn giá công tác tháo dỡ tính bằng 40% đơn giá công tác lắp đặt. 



AG.32200 VÁN KHUÔN CÁC LOẠI CẤU KIỆN KHÁC 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AG.32211


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại các loại cấu kiện khác


			100m²


			659.679


			7.320.077


			271.984








AG.32300 VÁN KHUÔN KIM LOẠI, VÁN KHUÔN PANEN, VÁN KHUÔN CỌC, CỘT 



AG.32400 VÁN KHUÔN KIM LOẠI, VÁN KHUÔN DẦM 



AG.32500 VÁN KHUÔN KIM LOẠI, VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn bê tông đúc sẵn.



Ván khuôn kim loại:


			


			


			


			





			AG.32311



AG.32321



AG.32411



AG.32511


			- Ván khuôn panen 



- Ván khuôn cọc, cột 



- Ván khuôn dầm 



- Ván khuôn nắp đan, tấm chớp


			100m²



100m²



100m²



100m²


			995.581 



942.415 



1.048.322 



711.395


			5.689.641 



5.500.199 



6.587.147 



4.908.459


			199.832 



165.899 



233.765 



162.128








AG.32900 SỬA CHỮA VÁN KHUÔN TRONG DẦM CẦU SUPER T 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, đo, đánh dấu chỗ cần sửa chữa, thay thế, sửa khuyết tật, lấy dấu, cắt tẩy mài, khoan lỗ, hàn… gia công chi tiết cần sửa chữa, thay thế theo đúng yêu cầu về hình dạng, kích thước. Gá láp chi tiết cần sửa chữa, thay thế, căn chỉnh, hàn dính, hàn chịu lực, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AG.32910


			Sửa chữa ván khuôn trong dầm cầu Super T


			dầm


			1.769.661


			1.035.228


			647.922








AG.40000 LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÖC SẴN 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. 



- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m. 



- Đơn giá lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ bao gồm chi phí vật liệu, nhân côngmáy cho công tác lắp dựng, chi phí cho sản xuất cấu kiện được tính riêng. 



AG.41000 LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY 



AG.41100 LẮP CỘT



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng cột bê tông đúc sẵn bằng máy


			


			


			


			





			AG.41111



AG.41121



AG.41131



AG.41141


			- Trọng lượng ≤2,5tấn 



- Trọng lượng ≤5,0tấn 



- Trọng lượng ≤7,0tấn 



- Trọng lượng >7,0tấn


			cái



cái



cái



cái


			190.672 



190.672 



213.332 



213.332


			268.840 



302.445 



408.430 



436.865


			152.648 



193.141 



233.634 



334.868








AG.41200 LẮP XÀ DẦM, GIẰNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng xà dầm, giằng bê tông đúc sẵn bằng máy


			


			


			


			





			AG.41211



AG.41221



AG.41231


			- Trọng lượng ≤1tấn 



- Trọng lượng ≤3tấn 



- Trọng lượng ≤5tấn


			cái



cái



cái


			264.283 



711.378 



711.378


			126.665 



240.405 



268.840


			190.033 



271.019 



331.759








AG.41300 LẮP DẦM CẦU TRỤC



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng dầm, cầu trục bê tông đúc sẵn bằng máy


			


			


			


			





			AG.41311



AG.41321


			- Trọng lượng ≤3tấn 



- Trọng lượng >3tấn


			cái



cái


			819.478 



819.478


			320.965 



382.905


			366.036 



507.762








AG.41400 LẮP GIÁ ĐỠ MÁI CHỒNG DIÊM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AG.41411


			Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn, lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan


			cái


			168.787


			379.995


			204.063








AG.41500 LẮP PA NEN, TẤM MÁI, MÁNG NƯỚC, MÁI HẮT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp panen, tấm mái, máng nước, mái hắt


			


			


			


			





			AG.41511



AG.41521



AG.41531



AG.41541


			- Panen 



- Tấm mái 



- Máng nước 



- Mái hắt


			cái



cái



cái



cái


			50.988 



50.988 



50.988 



250.945


			23.265 



25.850 



38.775 



69.795


			70.721 



72.746 



88.943 



101.233








AG.42100 LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÖC SẴN BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công


			


			


			


			





			AG.42111



AG.42121



AG.42131



AG.42141


			- Trọng lượng ≤50kg 



- Trọng lượng ≤100kg 



- Trọng lượng ≤250kg 



- Trọng lượng >250kg


			cái



cái



cái



cái


			1.815 



3.025 



4.234 



6.049


			38.775 



64.625 



116.325 



219.725


			








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát vàng có mô đun ML>2, Mác 100. 



AG.42200 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt cống hộp


			


			


			


			





			AG.42211



AG.42221



AG.42231


			- Trọng lượng ≤2tấn 



- Trọng lượng ≤3tấn 



- Trọng lượng >5tấn


			cấu kiện



cấu kiện



cấu kiện


			50.406 



72.009 



86.411


			271.425 



297.275 



310.200


			101.233 



101.233 



101.233








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát vàng có mô đun ML>2, Mác 125.



AG.50000 LAO LẮP DẦM CẦU 



AG.51100 LẮP, TỔ HỢP DẦM DÀN CẦU THÉP 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị, tổ hợp, lắp đặt cụm dầm dàn cầu tại bãi, nâng, điều chỉnh dầm dàn trên hệ đà trượt, con lăn. Đối với dầm dàn lắp hẫng sử dụng hệ thống cần cẩu, tời, kích lắp hẫng từng thanh dầm đúng vị trí quy định. Bắt xiết bu lông, tán ri vê bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



- Chi phí sản xuất dầm cầu thép được tính riêng.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép


			


			


			


			





			AG.51111



AG.51121


			Tổ hợp dầm dàn tại bãi 



Lắp hẫng từng thanh


			tấn



tấn


			83.224 



83.224


			3.237.802 



5.208.638


			1.228.202 



2.377.916








AG.52000 LAO LẮP DẦM CẦU BẰNG CẨU LAO DẦM HOẶC CẨU LONG MÔN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt, lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



AG.52100 LAO LẮP DẦM BÊ TÔNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lao lắp dầm bê tông


			


			


			


			





			AG.52111



AG.52121



AG.52131


			- Chiều dài dầm ≤30m 



- Chiều dài dầm ≤35m 



- Chiều dài dầm >35m


			m dầm



m dầm



m dầm


			73.165 



42.082 



35.686


			1.666.764 



1.323.276 



1.092.406


			493.219 



417.786 



348.154








AG.52200 LAO LẮP DẦM DÀN CẦU THÉP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lao lắp dầm dàn cầu thép


			


			


			


			





			AG.52211


			- Chiều dài hệ dầm dàn ≤40m 


			m cầu


			622.623 


			7.658.106 


			783.347 





			AG.52221


			- Chiều dài hệ dầm dàn ≤55m 


			m cầu


			438.293 


			7.179.474 


			736.926 





			AG.52231


			- Chiều dài hệ dầm dàn >55m


			m cầu


			366.214


			6.700.842


			649.888








AG.52300 LẮP CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU CẢNG 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng


Tấm bản


			


			


			


			





			AG.52311



AG.52312



AG.52313



AG.52321



AG.52322



AG.52331



AG.52332


			- Trọng lượng ≤10tấn 



- Trọng lượng ≤15tấn 



- Trọng lượng >15tấn 



Dầm


- Trọng lượng ≤15tấn 



- Trọng lượng >15tấn 



Vòi voi


- Trọng lượng ≤10tấn 



- Trọng lượng >10tấn


			cái



cái



cái



cái



cái



cái



cái


			48.910 



48.910 



97.820 



148.055 



196.965



110.048 



146.730


			618.330 



1.227.522 



2.458.090



1.227.522 



2.458.090 



1.632.635 



2.458.090


			375.905 



465.262 



677.317



1.180.281 



1.687.355



666.089 



989.692








AG.52400 LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU CẢNG TRÊN ĐẢO 



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng 



Tấm bản


			


			


			


			





			AG.52411



AG.52412



AG.52413



AG.52421



AG.52422



AG.52431



AG.52432


			- Trọng lượng ≤10tấn 



- Trọng lượng ≤15tấn 



- Trọng lượng >15tấn 



Dầm


- Trọng lượng ≤15tấn 



- Trọng lượng >15tấn 



Vòi voi


- Trọng lượng ≤10tấn 



- Trọng lượng >10tấn


			cái



cái



cái



cái



cái



cái



cái


			49.888 



49.888 



99.776 



151.016 



200.904 



112.248 



149.665


			743.214 



1.474.245 



2.948.489



1.474.245 



2.948.489



1.958.552 



2.948.489


			833.578 



944.372 



1.579.099 



1.805.542 



2.652.555



1.815.883 



2.718.693








AG. 52511 LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER T BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẤU CẨU 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, rải thép tấm lót đường công vụ, đảo công vụ (kích thước 1,5x6x0,02m) bằng cẩu. Cẩu dầm từ vị trí lưu giữ lên xe vận chuyển (bằng cẩu long môn), từ xe vận chuyển vào vị trí lắp đặt (bằng 02 cần cẩu 80T) và lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc dỡ, di dời thép tấm lót đường công vụ (áp dụng cho nhịp có chiều cao ≤9m). 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AG.52511


			Lắp dựng dầm cầu Super T bằng phương pháp đấu cẩu


			dầm


			510.898


			2.573.349


			8.326.244








Ghi chú: Công tác làm nền đường công vụ, đảo công vụ được tính riêng. 



AG. 52521 LẮP DỰNG DẦM CẦU SUPER T BẰNG THIẾT BỊ NÂNG HẠ DẦM 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cẩu dầm từ vị trí lưu giữ lên xe vận chuyển (bằng cẩu long môn), từ xe vận chuyển vào vị trí lắp đặt (bằng thiết bị nâng hạ dầm) và lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AG.52521


			Lắp dựng dầm cầu Super T bằng thiết bị nâng hạ dầm


			dầm


			1.330.878


			2.412.866


			4.475.798








Ghi chú: Đơn giá công tác tháo dỡ tính bằng 60% đơn giá lắp dựng. 



AG. 52531 LẮP DỰNG DẦM CẦU I 33M BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẤU CẨU 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đưa xe vận chuyển vào vị trí, cẩu dầm từ vị trí lưu giữ lên xe vận chuyển (bằng 2 cần cẩu 80T), kê kính, giằng néo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển đến nhịp cầu. Rải thép tấm lót đường công vụ, đảo công vụ (kích thước 1,5x6x0,02m) bằng cẩu. Cẩu dầm từ xe vận chuyển vào vị trí lắp đặt (bằng 02 cần cẩu 80T) và lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc dỡ, di dời thép tấm lót đường công vụ. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 300m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AG.52531


			Lắp dựng dầm I 33m bằng phương pháp đấu cẩu


			dầm


			487.676


			3.840.315


			10.609.987








Thành phần công việc:


Lắp đặt đường trượt, kích kéo, di chuyển cấu kiện vào vị trí trong phạm vi 30m, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AG.53100 DI CHUYỂN DẦM CẦU



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Di chuyển dầm cầu


			


			


			


			





			AG.53111



AG.53121



AG.53131


			- Chiều dài dầm ≤30m 



- Chiều dài dầm ≤35m 



- Chiều dài dầm >35m


			dầm



dầm



dầm


			197.814 



227.788 



265.476


			3.631.969 



3.995.166 



4.394.964


			








AG.53200 NÂNG HẠ DẦM CẦU



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nâng hạ dầm cầu


			


			


			


			





			AG.53211



AG.53221



AG.53231


			- Chiều dài dầm ≤30m 



- Chiều dài dầm ≤35m 



- Chiều dài dầm >35m


			dầm



dầm



dầm


			508.198 



586.853 



681.155


			4.476.613 



5.208.638 



6.025.127


			








AG.61000 LẮP KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE, KHỐI TETRAPOD VÀO VỊ TRÍ 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị phương tiện và thiết bị thi công, dùng cẩu 25 tấn đặt trên xà lan nổi 200 tấn để lắp đặt khối TETRAPOD, dùng cần cẩu 10 tấn để lắp đặt các khối nhỏ được đặt trên cạn, trạm lặn phục vụ lắp đặt khối TETRAPOD vào đúng vị trí theo yêu cầu kỹ thuật, chi phí vận chuyển khối hộp, rùa... từ nơi tập kết đến vị trí lắp đặt được tính riêng.



Ghi chú:


Đơn giá cẩu lắp khối hộp, khối SEABEE, khối TETRAPOD vào vị trí trong bảng dưới đây tính cho điều kiện thi công bình thường có sóng ≤ cấp 3. Trường hợp cẩu lắp ở điều kiện sóng > cấp 3 đến cấp 4 chi phí nhân công, máy điều chỉnh với hệ số 1,2. Điều kiện sóng > cấp 4 đến cấp 6 chi phí nhân công, máy điều chỉnh nhân với hệ số 1,5, sóng lớn hơn cấp 6 không thi công được.



AG.61100 LẮP KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE ĐƯỢC ĐẶT TRÊN BỜ VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp khối hộp, khối SEABEE được đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AG.61110



AG.61120



AG.61130


			- Trọng lượng ≤ 2tấn 



- Trọng lượng ≤ 10tấn 



- Trọng lượng > 10tấn


			cấu kiện



cấu kiện



cấu kiện


			


			51.700 



108.829 



137.005


			46.492 



127.554 



249.453








AG.61200 LẮP KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE ĐƯỢC ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NỔI VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp khối hộp, khối SEABEE được đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AG.61210



AG.61220



AG.61230


			- Trọng lượng ≤ 2tấn 



- Trọng lượng ≤ 10tấn 



- Trọng lượng > 10tấn


			cấu kiện



cấu kiện



cấu kiện


			


			62.040 



131.835 



165.440


			47.886 



292.315 



352.618








AG.61300 LẮP KHỐI TETRAPOD ĐƯỢC ĐẶT TRÊN BỜ VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp khối TETRAPOD được đặt trên bờ vào vị trí bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AG.61310



AG.61320



AG.61330


			- Trọng lượng ≤ 10tấn 



- Trọng lượng ≤ 15tấn 



- Trọng lượng > 15tấn


			cấu kiện



cấu kiện



cấu kiện


			


			263.670 



297.275 



367.070


			144.470 



279.312 



346.990








AG.61400 LẮP KHỐI TETRAPOD ĐƯỢC ĐẶT TRÊN PHƯƠNG TIỆN NỔI VÀO VỊ TRÍ BẰNG CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp khối TETRAPOD được đặt trên phương tiện nổi vào vị trí bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AG.61410 



AG.61420 



AG.61430


			- Trọng lượng ≤ 10tấn 



- Trọng lượng ≤ 15tấn 



- Trọng lượng > 15tấn


			cấu kiện



cấu kiện



cấu kiện


			


			353.331 



420.342 



517.813


			166.970 



348.677 



473.632








AG.62100 LẮP ĐẶT THÙNG CHÌM VÀO VỊ TRÍ


Thành phần công việc:


Hút nước làm nổi thùng tại khu vực tập kết, kéo thùng vào vị trí bằng tàu kéo 350CV, làm hố thế, kéo thùng vào vị trí bằng tời 5-10 tấn, cần cẩu 25 tấn đặt trên xà lan 400 tấn hỗ trợ. Bơm nước làm chìm thùng, thợ lặn căn chỉnh.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt thùng chìm vào vị trí


			


			


			


			





			AG.62110



AG.62120



AG.62130


			- Trọng lượng ≤ 200tấn 



- Trọng lượng ≤ 300tấn 



- Trọng lượng > 300tấn


			thùng



thùng



thùng


			1.866.414 



1.912.764 



1.912.764


			7.614.900 



10.660.860 



12.183.840


			22.032.079 



30.390.514 



32.158.176








AG.62200 VẬN CHUYỂN VÀ LẮP RÙA VÀO VỊ TRÍ 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AG.62210


			Vận chuyển và lắp rùa vào vị trí


			rùa


			


			1.663.080


			5.775.381








AG.63000 TÁCH CẤU KIỆN BÊ TÔNG KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE, KHỐI TETRAPOD TẠI BÃI ĐÖC BẰNG CẦN CẦU


AG.63100 TÁCH CẤU KIỆN BÊ TÔNG KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE BẰNG CẦN CẦU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tách cấu kiện bê tông khối hộp, khối SEABEE bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AG.63110



AG.63120


			- Trọng lượng ≤ 10tấn 



- Trọng lượng ≤ 15tấn


			cấu kiện



cấu kiện


			


			25.850 



38.775


			45.507 



86.316








AG.63200 TÁCH CẤU KIỆN BÊ TÔNG KHỐI TETRAPOD BẰNG CẦN CẦU 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tách cấu kiện bê tông khối TETRAPOD bằng cần cẩu


			


			


			


			





			AG.63210



AG.63220


			- Trọng lượng ≤ 10tấn 



- Trọng lượng ≤ 15tấn


			cấu kiện



cấu kiện


			


			77.550 



90.475


			91.014 



143.860








AG.64000 CHUYỂN KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE, KHỐI TETRAPOD 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị bãi tập kết khối bê tông các loại, cẩu các khối lên ô tô, cố định, vận chuyển đến nơi tập kết, dùng cẩu hạ xuống nơi quy định (công đoạn này chỉ áp dụng khi bãi đúc không đủ chứa khối xếp). 



AG.64100 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE, CỰ LY VẬN CHUYỂN ≤500M


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xếp, vận chuyển khối hộp, khối SEABEE, cự ly vận chuyển ≤500m


			


			


			


			





			AG.64110




AG.64120


			- Trọng lượng cấu kiện ≤10tấn 



- Trọng lượng cấu kiện ≤15tấn


			cấu kiện




cấu kiện


			


			51.700 




116.325


			182.446 




257.316








AG.64200 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI HỘP, KHỐI SEABEE, CỰ LY VẬN CHUYỂN ≤1000M


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xếp, vận chuyển khối hộp, khối SEABEE, cự ly vận chuyển ≤1000m


			


			


			


			





			AG.64210




AG.64220


			- Trọng lượng cấu kiện ≤10tấn 



- Trọng lượng cấu kiện ≤15tấn


			cấu kiện




cấu kiện


			


			77.550 




173.195


			200.689
 



308.779








AG.64300 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI TETRAPOD, CỰ LY VẬN CHUYỂN ≤500M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xếp, vận chuyển khối TETRAPOD, cự ly vận chuyển ≤500m


			


			


			


			





			AG.64310 



AG.64320


			- Trọng lượng cấu kiện ≤10tấn 



- Trọng lượng cấu kiện ≤15tấn


			cấu kiện



cấu kiện


			


			111.155 



129.250


			291.912 



411.705








AG.64400 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN KHỐI TETRAPOD, CỰ LY VẬN CHUYỂN ≤1000M


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xếp, vận chuyển khối TETRAPOD, cự ly vận chuyển ≤1000m


			


			


			


			





			AG.64410 



AG.64420


			- Trọng lượng cấu kiện ≤10tấn 



- Trọng lượng cấu kiện ≤15tấn


			cấu kiện



cấu kiện


			


			134.420 



155.100


			237.179 



334.510








AG.64500 VẬN CHUYỂN TIẾP 1000M CÁC LOẠI CẤU KIỆN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển tiếp 1000m các loại cấu kiện


			


			


			


			





			AG.64510



AG.64520


			- Trọng lượng cấu kiện ≤10tấn 



- Trọng lượng cấu kiện ≤15tấn


			cấu kiện



cấu kiện


			


			


			13.736 



27.229








CHƯƠNG VIII 



SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ 


Thành phần công việc:


Sản xuất và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



AH.10000 SẢN XUẤT VÌ KÈO 



AH.11100 VÌ KÈO MÁI NGÓI



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng vì kèo mái ngói


			


			


			


			





			AH.11111



AH.11121



AH.11131



AH.11141


			- Khẩu độ ≤6,9m 



- Khẩu độ ≤8,1m 



- Khẩu độ ≤9,0m 



- Khẩu độ >9,0m


			m³



m³



m³



m³


			12.602.369 



12.292.665 



12.478.805 



11.649.642


			1.726.262 



2.217.960 



2.279.688 



2.486.158


			








AH.11200 VÌ KÈO MÁI FIBRO XI MĂNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vì kèo mái fibro xi măng


			


			


			


			





			AH.11211



AH.11221



AH.11231



AH.11241



AH.11251



AH.11261


			- Khẩu độ ≤4,0m 



- Khẩu độ ≤5,7m 



- Khẩu độ ≤6,9m 



- Khẩu độ ≤8,1m 



- Khẩu độ ≤9,0m 



- Khẩu độ >9,0m


			m³



m³



m³



m³



m³



m³


			12.461.656 



12.358.909 



11.705.230 



11.794.200 



12.524.250 



12.697.619


			1.796.505 



1.922.090 



2.077.475 



2.262.659 



2.286.073 



2.456.358


			








AH.11300 VÌ KÈO HỖN HỢP GỖ MÁI NGÓI


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói


			


			


			


			





			AH.11311



AH.11321



AH.11331


			- Khẩu độ ≤8,1m 



- Khẩu độ ≤9,0m 



- Khẩu độ >9,0m


			m³



m³



m³


			11.917.943 



13.237.419 



11.600.017


			2.158.360 



2.196.674 



2.320.130


			








AH.11400 VÌ KÈO HỖN HỢP GỖ, SẮT TRÒN MÁI FIBRO XI MĂNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vì kèo hỗn hợp gỗ, sắt tròn mái fibro xi măng


			


			


			


			





			AH.11411



AH.11421



AH.11431


			- Khẩu độ ≤8,1m 



- Khẩu độ ≤9,0m 



- Khẩu độ >9,0m


			m³



m³



m³


			12.123.302 



12.070.047 



13.041.760


			2.062.575 



2.141.331 



2.552.143


			








AH.12100 SẢN XUẤT GIẰNG VÌ KÈO



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất giằng vì kèo, khẩu độ vì kèo ≤6,9m


			


			


			


			





			AH.12111



AH.12121


			- Theo thanh đứng gian giữa 



- Theo thanh đứng đầu hồi


			m³



m³


			11.461.254 



11.711.018


			2.154.103 



2.120.046


			








AH.12200 GIẰNG VÌ KÈO GỖ MÁI NẰM NGHIÊNG 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng 



Theo mái gian giữa


			


			


			


			





			AH.12211



AH.12212



AH.12213



AH.12221



AH.12222



AH.12223


			- Khẩu độ ≤8,1m 



- Khẩu độ ≤9,0m 



- Khẩu độ >9,0m 



Theo mái gian đầu hồi 



- Khẩu độ ≤8,1m 



- Khẩu độ ≤9,0m 



- Khẩu độ >9,0m


			m³



m³



m³



m³



m³



m³


			12.420.177 



12.316.978 



11.889.946 



12.447.460 



12.316.978 



12.109.393


			2.439.330 



2.383.987 



2.020.003 



2.422.301 



2.422.301 



2.369.087


			








AH.12300 GIẰNG KÈO SẮT TRÒN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AH.12311


			Giằng kèo sắt tròn, khẩu độ ≤15m


			tấn


			20.399.473


			7.690.487


			








AH.13000 XÀ GỒ, CẦU PHONG GỖ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xà gồ, cầu phong gỗ


			


			


			


			





			AH.13111



AH.13121



AH.13211


			- Xà gồ mái thẳng 



- Xà gồ mái nối, mái góc 



- Cầu phong


			m³



m³



m³


			10.061.405 



10.061.405 



10.050.909


			845.038 



904.638 



823.753


			








AH.20000 CÔNG TÁC LÀM CẦU GỖ


AH.21100 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG DẦM GỖ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Công tác làm cầu gỗ



Sản xuất, lắp dựng dầm gỗ


			


			


			


			





			AH.21111



AH.21121



AH.21131


			- Chiều dài cầu ≤6m 



- Chiều dài cầu ≤9m 



- Chiều dài cầu >9m


			m³



m³



m³


			10.536.069 



10.540.141 



10.540.141


			451.255 



495.954 



544.911


			127.031 



153.089 



195.433








AH.21200 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CÁC KẾT CẤU GỖ MẶT CẦU


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu


			


			


			


			





			AH.21211



AH.21221



AH.21231



AH.21241


			- Lan can 



- Gỗ ngang mặt cầu 



- Gỗ băng lăn 



- Gỗ đà chắn bánh xe


			m³



m³



m³



m³


			10.659.698 



10.443.237 



10.672.268 



10.427.163


			2.494.672 



804.596 



1.102.594 



1.966.789


			








AH.30000 CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA VÀ CỬA CÁC LOẠI 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại


			


			


			


			





			AH.31111



AH.31211



AH.32111



AH.32211


			- Lắp khuôn cửa đơn 



- Lắp khuôn cửa kép 



- Lắp cửa vào khuôn 



- Lắp cửa không có khuôn


			m



m



m²



m²


			4.106



7.693



2.370


			31.928



47.893



53.214



85.142


			








Ghi chú :



- Đơn giá công tác lắp dựng khuôn cửa và cửa gỗ các loại chưa tính đến việc gia công, sản xuất các loại khuôn cửa, cửa và các phụ kiện cửa.



- Vữa trát tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun ML>1,5÷2.



CHƯƠNG IX 



SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP 


AI.10000 SẢN XUẤT CẤU KIỆN SẮT THÉP 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v.. sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. 



- Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



AI.11110 SẢN XUẤT VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ LỚN



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn


			


			


			


			





			AI.11111



AI.11112



AI.11113


			- Khẩu độ 18 ÷ 24m 



- Khẩu độ ≤36m 



- Khẩu độ >36m


			tấn



tấn



tấn


			18.625.653 



18.461.900 



18.314.388


			7.506.997 



6.544.278 



5.704.405


			2.198.753 



1.912.672 



1.672.735








AI.11120 SẢN XUẤT VÌ KÈO THÉP CẤU HÌNH KHẨU ĐỘ NHỎ



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ


			


			


			


			





			AI.11121



AI.11122



AI.11123


			- Khẩu độ ≤9m 



- Khẩu độ ≤12m 



- Khẩu độ <18m


			tấn



tấn



tấn


			19.165.480 



18.673.067 



18.377.107


			9.046.380 



7.590.445 



6.900.792


			3.509.947 



2.586.868 



1.869.221








AI.11130 SẢN XUẤT CỘT BẰNG THÉP HÌNH, CỘT BẰNG THÉP TẤM 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất cột bằng thép hình, cột bằng thép tấm


			


			


			


			





			AI.11131




AI.11132


			- Sản xuất cột bằng thép hình 



- Sản xuất cột bằng thép tấm


			tấn




tấn


			17.615.029
 



21.634.053


			2.189.570
 



4.263.899


			1.570.513
 



3.293.569








AI.11200 SẢN XUẤT GIẰNG MÁI, XÀ GỒ THÉP


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Sản xuất giằng mái, xà gồ thép


			


			


			


			





			AI.11211 



AI.11221


			- Sản xuất giằng mái thép 



- Sản xuất xà gồ thép


			tấn



tấn


			17.575.403 



16.526.295


			3.086.412 



1.494.249


			342.765








AI.11300 SẢN XUẤT DẦM TƯỜNG, DẦM MÁI, DẦM CẦU TRỤC



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất dầm tường, dầm mái, dầm cầu trục


			


			


			


			





			AI.11311




AI.11321



AI.11331


			- Dầm tường, dầm dưới vì kèo 



- Dầm mái 



- Dầm cầu trục


			tấn




tấn



tấn


			17.817.181
 



17.335.978 



18.026.218


			6.338.228
 



5.786.917 



5.210.945


			1.885.557
 



1.585.711 



2.425.300








AI.11400 SẢN XUẤT THANG SẮT, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất thang sắt, lan can, cửa sổ trời


			


			


			


			





			AI.11411



AI.11421



AI.11431


			- Sản xuất thang sắt 



- Sản xuất lan can sắt



- Sản xuất cửa sổ trời


			tấn



tấn



tấn


			17.197.134 



17.569.847



16.683.319


			6.303.730 



7.829.695



8.194.956


			2.584.101 



1.919.484



5.411.738








AI.11500 SẢN XUẤT HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO SONG SẮT, CỬA SONG SẮT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất hang rào lưới thép, cửa lưới thép, hang rào, cửa song sắt


			


			


			


			





			AI.11511




AI.11521



AI.11531



AI.11541


			- Sản xuất hàng rào lưới thép 



- Sản xuất cửa lưới thép



- Sản xuất hàng rào song sắt



- Sản xuất cửa song sắt


			m²




m²



m²



m²


			273.909 




337.791



346.851



404.489


			249.042 




276.713



319.284



361.855


			41.132 




47.987



61.698



92.547








AI.11600 SẢN XUẤT CỬA SẮT, HOA SẮT 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc


			


			


			


			





			AI.11611


			- Sắt vuông đặc 12x12 (mm) 


			tấn


			17.638.263


			9.296.953


			2.520.709





			AI.11612


			- Sắt vuông đặc 14x14 (mm) 


			tấn


			17.586.548


			7.965.227


			2.171.778





			AI.11613


			- Sắt vuông đặc 16x16 (mm) 


			tấn


			17.547.382


			6.834.517


			1.910.014





			


			Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng


			


			


			


			





			AI.11621


			- Sắt vuông rỗng 12x12 (mm) 


			tấn


			18.184.011


			13.568.526


			6.323.942





			AI.11622


			- Sắt vuông rỗng 14x14 (mm) 


			tấn


			18.055.385


			11.628.729


			5.423.219





			AI.11623


			- Sắt vuông rỗng 16x16 (mm)


			tấn


			17.956.403


			9.967.841


			4.648.171








AI.11700 SẢN XUẤT CỔNG SẮT



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp


			


			


			


			





			AI.11711


			- Loại nan 12x12 (mm) 


			tấn


			19.405.493 


			9.761.801 


			4.909.213 





			AI.11712


			- Loại nan 14x14 (mm) 


			tấn


			19.321.083 


			8.362.232 


			4.229.754 





			AI.11713


			- Loại nan 16x16 (mm) 


			tấn


			19.257.021


			7.176.243


			3.728.776 





			


			Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp


			


			 


			 


			 





			AI.11721


			- Loại nan 12x12 (mm) 


			tấn


			19.329.609 


			14.246.952 


			4.159.071 





			AI.11722


			- Loại nan 14x14 (mm) 


			tấn


			19.258.183 


			12.209.161 


			3.575.656 





			AI.11723


			- Loại nan 16x16 (mm)


			tấn


			19.201.908


			10.465.354


			3.130.130








AI.11800 LẮP DỰNG TÔN LƯỢN SÓNG, TRỤ ĐỠ TÔN LƯỢN SÓNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt thép bằng máy cắt, khoan lỗ, đột lỗ cán, cán tôn thành tấm lượn sóng, nắn cong vênh, mài tẩy ba via, sửa khuyết tật, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, sản phẩm trong phạm vi 100m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.11811


			Lắp dựng tôn lượn sóng 


			m


			213.423


			8.297


			42.844





			


			Lắp dựng trụ đỡ tôn lượn sóng


			


			


			


			





			AI.11821



AI.11822


			- Trụ 1,75m 



- Trụ 1,45m


			cái



cái


			28.242 



23.401


			14.520 



12.676


			40.248 



33.541








AI.11900 SẢN XUẤT HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, SÀN THAO TÁC



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác


			


			


			


			





			AI.11911



AI.11912


			Sản xuất hệ khung dàn 



Sản xuất sàn đạo, sàn thao tác


			tấn



tấn


			17.699.411 



19.846.352


			6.107.747 



5.211.175


			2.357.511 



2.214.273








Ghi chú : Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì chi phí Vật liệu (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 2%. Hao hụt Vật liệu (thép hình, thép tấm, thép tròn) cho một lần lắp dựng và một lần tháo dỡ bằng 7%.



AI.12100 SẢN XUẤT ỐNG VÁCH



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.12111


			Sản xuất ống vách


			tấn


			19.905.789


			4.648.477


			1.703.872








AI.13100 SẢN XUẤT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông



Trọng lượng cấu kiện


			


			


			


			





			AI.13111



AI.13121



AI.13131



AI.13141



AI.13151


			- ≤10kg 



- ≤20kg 



- ≤50kg 



- ≤100kg 



- >100kg


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			21.290.638 



20.978.893 



20.138.894 



19.793.073 



19.172.697


			8.769.288 



7.452.639 



7.015.430 



6.583.248 



6.130.964


			1.861.731 



1.682.466 



1.525.598 



1.318.634 



1.235.570








AI.20000 SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN DẦM CẦU THÉP



AI.21100 SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m.



AI.21110 SẢN XUẤT THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.21111




AI.21112


			Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn 



Sản xuất bản nút dàn chủ


			tấn




tấn


			19.170.890
 



21.045.008


			7.312.915 




9.178.802


			2.969.117 




5.229.316








AI.21120 SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.21121 




AI.21122


			Sản xuất thanh đứng, thanh treo 



Sản xuất thanh xiên


			tấn 




tấn


			19.522.094 




19.905.718


			8.260.436 




7.592.313


			3.255.404 




3.349.904








AI.21130 SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.21131




AI.21132


			Sản xuất hệ liên kết dọc trên 



Sản xuất hệ liên kết dọc dưới


			tấn 




tấn


			18.525.989
 



18.679.397


			6.171.032 




5.918.359


			3.175.512 




3.004.706








AI.21140 SẢN XUẤT DẦM DỌC, DẦM NGANG 



- Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.



- Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.21141



AI.21142


			Sản xuất dầm dọc



Sản xuất dầm ngang


			tấn



tấn


			19.849.627



20.010.345


			7.337.211



7.410.097


			3.604.777



2.982.852








AI.21150 SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP LAN CAN CẦU



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất kết cấu thép lan can


			


			


			


			





			AI.21151



AI.21152


			- Cầu đường sắt 



- Cầu đường bộ


			tấn



tấn


			18.723.091 



18.087.014


			6.924.189 



5.381.431


			2.076.637 



1.724.949








AI.21200 SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN HỞ 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AI.21210 SẢN XUẤT THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ THÉP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất thanh má hạ, má thượng ,thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ thép


			


			


			


			





			AI.21211
 



AI.21212


			Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn



Sản xuất bản nút dàn chủ


			tấn




tấn


			19.349.941
 



21.060.735


			6.576.765
 



9.203.098


			2.896.657
 



5.229.316








AI.21220 SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.21221




AI.21222


			Sản xuất thanh đứng, thanh treo 



Sản xuất thanh xiên


			tấn 




tấn


			18.726.156 




19.247.280


			4.708.449 




6.202.616


			1.746.028 




3.458.527








AI.21230 SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG 



- Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.



- Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			AI.21231




AI.21232



AI.21233


			Sản xuất hệ liên kết dọc dưới 



Sản xuất dầm dọc 



Sản xuất dầm ngang


			tấn




tấn



tấn


			18.732.523
 



20.352.697 



19.948.255


			6.545.181
 



10.549.063 



7.793.964


			2.340.264
 



3.607.499 



2.151.215








AI.21300 SẢN XUẤT PHAO NEO CÁC LOẠI TRÊN ĐẢO 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.21310


			Sản xuất phao neo các loại trên đảo


			tấn


			21.183.106


			10.899.446


			7.375.630








AI.21400 SẢN XUẤT BÍCH NEO TÀU TRÊN ĐẢO 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất bích neo tàu trên đảo


			


			


			


			





			AI.21410 



AI.21420


			- Trọng lượng ≤ 5tấn 



- Trọng lượng ≤ 25tấn


			tấn



tấn


			10.425.520 



10.082.282


			7.179.483 



4.655.716


			754.448 



754.448








AI.21500 SẢN XUẤT ĐỆM TỰA TÀU TRÊN ĐẢO 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất đệm tựa tàu trên đảo


			


			


			


			





			AI.21510



AI.21520


			- Trọng lượng ≤ 1000 tấn 



- Trọng lượng ≤ 500 tấn


			bộ



bộ


			989.007 



747.367


			1.705.559 



1.359.838


			101.851 



101.851








AI.22000 SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, hàn, khoan, doa lỗ... sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



AI.22110 SẢN XUẤT DẦM CHỦ, HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.22111



AI.22112




AI.22113



AI.22114


			Sản xuất bản dầm chủ 



Sản xuất hệ liên kết dọc dưới 



Sản xuất dầm dọc 



Sản xuất dầm ngang


			tấn



tấn




tấn



tấn


			20.005.750 



18.300.206
 



20.108.807 



19.779.422


			4.681.724 



5.048.584
 



9.511.649 



5.604.949


			2.556.669 



3.320.061
 



4.720.044 



6.540.403








AI.31100 SẢN XUẤT VÌ KÈO GIA CỐ HẦM 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn… sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.31110


			Sản xuất vì thép gia cố hầm


			tấn


			16.741.934


			1.681.562


			781.295








AI.31200 LẮP DỰNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng vì thép gia cố hầm


			


			


			


			





			AI.31210



AI.31220



AI.31230


			- Hầm ngang 



- Hầm đứng 



- Hầm nghiêng


			tấn



tấn



tấn


			315.580 



349.583 



385.307


			6.231.471 



7.085.786 



7.914.974


			734.469 



818.081 



902.327








AI.32100 SẢN XUẤT LẮP ĐẶT CHI TIẾT ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông


			


			


			


			





			AI.32110



AI.32120



AI.32130


			- Hầm ngang 



- Hầm đứng 



- Hầm nghiêng


			tấn



tấn



tấn


			21.127.693 



21.127.693 



21.127.693


			7.343.532 



7.662.816 



8.045.957


			748.692 



709.494 



734.503








AI.41100 SẢN XUẤT CỬA VAN 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, nắn thẳng, mài sửa thép tấm, thép hình. Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất cửa van


			


			


			


			





			AI.41110



AI.41120


			- Sản xuất cửa van phẳng 



- Sản xuất cửa van hình cánh cung


			tấn



tấn


			22.485.608 



22.968.881


			19.590.885 



19.821.366


			7.230.541 



7.789.590








AI.52100 SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG THẲNG, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế và hoàn thiện gia công theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau khi gia công trong phạm vi 150m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, hình chữ nhật


			


			


			


			





			AI.52111


			- Thành bình bể 


			tấn


			20.414.045 


			4.145.939 


			2.060.390 





			AI.52112


			- Nắp bình bể 


			tấn


			20.824.543 


			5.276.649 


			2.472.775 





			AI.52113


			- Đáy bình bể 


			tấn


			20.774.166 


			5.276.649 


			2.268.257 





			


			Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phễu, ống


			


			


			


			





			AI.52121


			- Hình trụ 


			tấn


			20.874.920 


			5.779.187 


			2.682.421 





			AI.52122


			- Hình phễu 


			tấn


			21.103.431 


			8.040.608 


			2.936.899 





			AI.52123


			- Hình ống 


			tấn


			21.960.051 


			9.296.953 


			3.284.391 





			AI.52131


			Sản xuất kết cấu thép dạng hình côn, cút, tê, thập


			tấn


			22.051.299


			10.678.933


			3.995.436








AI.52200 SẢN XUẤT CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất các kết cấu thép khác


			


			


			


			





			AI.52211



AI.52221




AI.52231



AI.52241



AI.52251


			- Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ 



- Máng rót, máng chứa, phễu



- Vỏ bao che 



- Khung dàn thép 



- Cửa thép, cổng thép


			tấn



tấn




tấn



tấn



tấn


			18.652.798 



20.519.539
 



20.526.185 



18.006.535 



19.982.833


			6.570.684 



5.628.426
 



4.799.238 



5.407.309 



5.904.822


			2.012.836 



2.085.642 




2.202.865 



2.288.114 



2.464.083








AI.53000 SẢN XUẤT MẶT BÍCH AI.53100 SẢN XUẤT MẶT BÍCH ĐẶC



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất mặt bích đặc


			


			


			


			





			AI.53111



AI.53121



AI.53131



AI.53141



AI.53151



AI.53161


			- Trọng lượng ≤10kg 



- Trọng lượng ≤20kg 



- Trọng lượng ≤50kg 



- Trọng lượng ≤80kg 



- Trọng lượng ≤100kg 



- Trọng lượng >100kg


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			24.860.776 



24.440.294 



24.229.251 



24.019.636 



23.811.203 



23.592.571


			9.146.192 



8.819.542 



8.153.679 



7.739.085 



6.784.263 



6.105.837


			1.775.340 



1.705.328 



1.670.321 



1.635.313 



1.605.309 



1.570.302








AI.53200 SẢN XUẤT MẶT BÍCH RỖNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất mặt bích rỗng


			


			


			


			





			AI.53211



AI.53221



AI.53231



AI.53241



AI.53251



AI.53261


			- Trọng lượng ≤10kg 



- Trọng lượng ≤20kg 



- Trọng lượng ≤50kg 



- Trọng lượng ≤80kg 



- Trọng lượng ≤100kg 



- Trọng lượng >100kg


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			30.523.294 



29.694.930 



29.481.819 



29.270.104 



29.058.589 



28.847.361


			12.086.039 



11.269.415 



10.101.014 



9.548.222 



8.794.415 



8.040.608


			2.475.474 



2.330.447 



2.285.438 



2.235.429 



2.190.421 



2.150.413








AI.60000 LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m. 



AI.61110 LẮP DỰNG CỘT THÉP


AI.61120 LẮP DỰNG VÌ KÈO THÉP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.61111



AI.61121



AI.61122


			Lắp dựng cột thép các loại 



Lắp dựng vì kèo thép 



- Khẩu độ ≤18m 



- Khẩu độ >18m


			tấn



tấn



tấn


			762.047 



681.948 



681.085


			2.067.257



1.106.851 



1.277.136


			1.532.547



1.301.328 



1.717.519








AI.61130 LẮP DỰNG XÀ GỒ THÉP



AI.61140 LẮP DỰNG GIẰNG THÉP



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.61131



AI.61141



AI.61142


			Lắp dựng xà gồ thép 



Lắp dựng giằng thép



- Liên kết bằng đinh tán 



- Liên kết bằng bu lông


			tấn



tấn



tấn


			557.251 



2.380.502 



1.569.204


			581.097 



4.593.432 



508.726


			1.369.865 



3.784.736 



1.712.630








AI.61150 LẮP DỰNG DẦM TƯỜNG, DẦM CỘT, DẦM CẦU TRỤC ĐƠN


AI.61160 LẮP DỰNG DẦM CẦU TRỤC



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.61151




AI.61161


			Lắp dựng dầm tường, cột chống, dầm trục đơn



Lắp dựng dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dầm hãm)


			tấn




tấn


			769.367 




836.971


			1.546.058 




1.655.863


			1.279.755 




1.223.161








AI.61170 LẮP SÀN THAO TÁC


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.61171


			Lắp dựng sàn thao tác


			tấn


			408.303


			2.660.999


			1.878.653








AI.62100 LẮP DỰNG DẦM CẦU THÉP CÁC LOẠI, TRÊN CẠN 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu, lắp đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng dầm cầu thép các loại


			


			


			


			





			AI.62111



AI.62121


			- Trên cạn 



- Dưới nước


			tấn



tấn


			304.606 



309.451


			4.171.065 



5.251.522


			3.211.428 



3.364.825








AI.62200 LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP DẠNG EIFFEL, BAILEY, YUKM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.62211


			Lắp dựng cấu kiện cầu Eiffel, Bailey, YUKM


			tấn


			139.325


			1.596.420


			213.665








AI.63100 LẮP DỰNG CÁC LOẠI CỬA SẮT, CỬA KHUNG SẮT, KHUNG NHÔM 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm


			


			


			


			





			AI.63111
 



AI.63121


			- Lắp dựng cửa sắt xếp, cửa cuốn 



- Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm


			m²




m²


			13.063
 



6.112


			108.326
 



69.144


			34.277








AI.63200 LẮP DỰNG LAN CAN SẮT, HOA SẮT CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.63211



AI.63221



AI.63231



AI.63232


			Lắp dựng lan can sắt 



Lắp dựng hoa sắt cửa 



Lắp dựng vách kính khung nhôm 



- Mặt tiền 



- Trong nhà


			m²



m²





m²



m²


			6.377 



5.319





993 



993


			92.192 



46.096





115.241 



69.144


			34.277








Ghi chú: Vữa trát tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun ML1,5÷ 2.



AI.63300 LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, GIÁ LONG MÔN



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn


			


			


			


			





			AI.63311



AI.63321


			- Trên cạn 



- Dưới nước


			tấn



tấn


			384.946 



542.351


			2.189.570 



2.650.532


			1.629.811 



2.296.256








Ghi chú : Tháo dỡ khung, dàn, sàn đạo, giá long môn chi phí vật liệu, nhân công, máy tính bằng 60% đơn giá lắp dựng. 



AI.64100 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LUỒN CÁP DỰ ỨNG LỰC 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực


			


			


			


			





			AI.64111



AI.64121



AI.64131


			- Đường kính ống ≤80mm 



- Đường kính ống ≤100mm 



- Đường kính ống ≤150mm


			m



m



m


			29.717 



30.792 



36.687


			47.741 



52.766 



65.330


			6.269 



7.522 



9.027








AI.64200 LẮP ĐẶT CẤU KIỆN THÉP CHÔN SẴN TRONG BÊ TÔNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cấu kiện vào vị trí, cân chỉnh, định vị cấu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt cấu kiện thép chôn sẵn trong bê tông


			


			


			


			





			AI.64211



AI.64221



AI.64231



AI.64241



AI.64251


			- Trọng lượng ≤10kg 



- Trọng lượng ≤20kg 



- Trọng lượng ≤50kg 



- Trọng lượng ≤100kg 



- Trọng lượng >100kg


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			633.197 



543.448 



463.222 



419.119 



346.238


			3.849.033 



3.272.830 



2.881.013 



2.120.425 



1.912.992


			580.644 



524.087 



471.302 



414.746 



346.878








AI.65100 LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG THÉP, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt kết cấu thép dạng hình vuông, hình chữ nhật


			


			


			


			





			AI.65111


			- Thành bình bể 


			tấn


			639.361 


			3.904.720 


			2.931.987 





			AI.65112


			- Nắp bình bể 


			tấn


			614.898 


			3.708.730 


			2.801.174 





			AI.65113


			- Đáy bình bể 


			tấn


			673.535 


			3.367.005 


			2.993.412 





			


			Lắp đặt kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phễu, ống, hình côn, cút, tê, thập


			


			 


			 


			 





			AI.65121


			- Hình trụ, hình ống 


			tấn


			759.834 


			4.397.208 


			3.888.366 





			AI.65122


			- Hình phễu 


			tấn


			895.683 


			4.899.746 


			4.122.783 





			AI.65123


			- Hình côn, cút, tê, thập


			tấn


			1.029.697


			5.653.553


			4.786.680








AI.65200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BÍCH ĐẶC VÀ BÍCH RỖNG


(Đơn giá chưa tính bulông, khi lắp sẽ tính theo số bulông trực tiếp lắp) 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt các loại bích đặc


			


			


			


			





			AI.65211



AI.65212



AI.65221



AI.65222


			- Trọng lượng ≤50kg/cái 



- Trọng lượng >50kg/cái 



Lắp đặt các loại bích rỗng 



- Trọng lượng ≤50kg/cái 



- Trọng lượng >50kg/cái


			tấn



tấn



tấn



tấn


			634.214 



680.717 



911.939 



754.027


			4.240.850 



3.802.937



5.646.785 



5.208.871


			3.355.507 



2.717.231



4.222.011 



3.705.483








AI.65300 LẮP DỰNG DÀN KHÔNG GIAN 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m.



(Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong đơn giá) 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng dàn không gian



Chiều cao đỉnh dàn ≤10m


			


			


			


			





			AI.65311



AI.65312



AI.65321



AI.65331


			- Dàn nút cầu



- Dàn nút hàn



Chiều cao đỉnh dàn >10m



- Dàn nút cầu



- Dàn nút hàn


			tấn



tấn



tấn



tấn


			809.749



1.037.329



850.376



1.103.916


			3.503.311



3.565.541 



4.125.610



4.194.754


			1.048.039



1.688.925



1.237.093



1.936.761








AI.65400 LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP KHÁC



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt kết cấu thép khác


			


			


			


			





			AI.65411


			Lắp đặt khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ


			tấn


			676.340 


			4.397.208 


			2.178.997 





			AI.65421


			Lắp đặt máng rót, máng chứa, phễu


			tấn


			671.671 


			3.849.441 


			1.958.406 





			AI.65431


			Lắp đặt vỏ bao che 


			tấn


			585.596 


			3.618.274 


			1.724.527 





			AI.65441


			Lắp đặt hệ khung, dầm thép 


			tấn


			783.256 


			3.143.375 


			2.393.670 





			AI.65451


			Lắp đặt cửa thép, cổng thép


			tấn


			569.138


			2.299.111


			1.513.998








AI.65500 LẮP ĐẶT PHAO NEO CÁC LOẠI TRÊN BIỂN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AI.65510


			Lắp đặt phao neo các loại trên biển


			tấn


			12.239.114


			553.154


			4.572.047








AI.65600 LẮP ĐẶT BÍCH NEO TÀU TRÊN ĐẢO


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt bích neo tàu trên đảo


			


			


			


			





			AI.65610



AI.65620


			- Trọng lượng ≤ 5 tấn 



- Trọng lượng ≤ 25 tấn


			cái



cái


			786 



980


			283.492 



354.941


			408.742 



438.381








AI.65700 LẮP ĐẶT ĐỆM TỰA TÀU TRÊN ĐẢO


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt đệm tựa tàu trên đảo


			


			


			


			





			AI.65710



AI.65720


			- Trọng lượng ≤ 1000 tấn 



- Trọng lượng ≤ 500 tấn


			bộ



bộ


			126.923 



138.609


			285.796 



285.796


			906.188 



1.021.093








AI.66000 LẮP ĐẶT CỬA VAN 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đo đạc, kiểm tra tim mốc, chống giằng sàn thao tác. Lắp đặt cửa van vào đúng vị trí thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



AI.66100 LẮP ĐẶT CỬA VAN PHẲNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt cửa van phẳng


			


			


			


			





			AI.66111



AI.66121



AI.66131


			- Độ cao đóng mở ≤5m 



- Độ cao đóng mở ≤10m 



- Độ cao đóng mở >10m


			tấn



tấn



tấn


			563.527 



708.819 



802.565


			3.904.720 



3.708.730 



3.367.005


			1.793.008 



2.618.902 



2.657.737








AI.66200 LẮP ĐẶT CỬA VAN HÌNH CUNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt cửa van hình cung


			


			


			


			





			AI.66211



AI.66221



AI.66231


			- Độ cao đóng mở ≤5m 



- Độ cao đóng mở ≤10m 



- Độ cao đóng mở >10m


			tấn



tấn



tấn


			807.762 



1.007.068 



1.113.606


			7.035.532 



6.156.091 



5.402.284


			3.731.862 



5.676.412 



5.736.431








CHƯƠNG X 



CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC 


AK.10000 CÔNG TÁC LÀM MÁI 



AK.11000 LỢP MÁI NGÓI 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.



Vữa trát tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát có mô đun ML 1,5÷ 2. 



AK.11100 LỢP MÁI NGÓI 22V/M²


AK.11200 LỢP MÁI NGÓI 13V/M²



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lợp mái ngói 22v/m²


			


			


			


			





			AK.11110



AK.11120



AK.11210



AK.11220


			- Chiều cao ≤4m 



- Chiều cao ≤16m 



Lợp mái ngói 13v/m²



- Chiều cao ≤4m 



- Chiều cao ≤16m


			100m²



100m²



100m²



100m²


			13.631.252 



13.631.252 



13.313.681 



13.313.681


			2.424.769 



2.674.665 



1.991.356 



2.190.492


			8.143 



239.757



8.143 



239.757








AK.11300 LỢP MÁI NGÓI 75V/M²


AK.11400 LỢP NGÓI ÂM DƯƠNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lợp mái ngói 75v/m²


			


			


			


			





			AK.11310



AK.11320



AK.11410



AK.11420


			- Chiều cao ≤4m 



- Chiều cao ≤16m 



Lợp mái ngói âm dương 80v/m²


- Chiều cao ≤4m 



- Chiều cao ≤16m


			100m²



100m²




100m²



100m²


			21.590.728 



21.590.728 




46.748.478 



46.748.478


			3.318.425 



3.697.309 




3.318.425 



3.697.309


			8.143 



239.757 




8.143 



239.757








AK.12000 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBRO XI MĂNG, TÔN TRÁNG KẼM, TẤM NHỰA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.



AK.12100 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG FIBRÔ XI MĂNG (0,92x1,52M)



AK.12200 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TÔN MÚI


AK.12300 LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TẤM NHỰA



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lợp mái che tường fibrô xi măng


			


			


			


			





			AK.12111



AK.12221



AK.12222



AK.12331


			Lợp mái che tường tôn múi



- Chiều dài ≤2m 



- Chiều dài bất kỳ 



Lợp mái che tường tấm nhựa


			100m²



100m²



100m²



100m²


			5.388.537



10.292.827



9.478.197



7.660.508


			1.553.849



1.362.278



957.852



1.089.823


			








AK.12410 LỢP MÁI BẰNG TẤM LỢP ONDULINE


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.12411


			Lợp mái bằng tấm lợp onduline


			100m²


			25.452.485


			1.226.051


			








AK.12420 LỢP MÁI BẰNG TẤM LỢP LẤY SÁNG ONDULINE


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.12421


			Lợp mái bằng tấm lợp lấy ánh sáng onduline


			100m²


			19.560.299


			1.011.066


			








AK.12430 LỢP MÁI BẰNG NGÓI ONDUVILLA


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.12431


			Lợp mái bằng ngói onduvilla


			100m²


			16.369.519


			2.503.187


			








AK.13100 DÁN NGÓI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Dán ngói trên mái nghiêng bê tông


			


			


			


			





			AK.13110



AK.13120


			- Ngói mũi hài 75 viên/m² 



- Ngói 22 viên/m²


			m²



m²


			153.360 



124.390


			126.765 



115.241


			








AK.20000 CÔNG TÁC TRÁT 



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vữa tính trong công tác trát sử dụng xi măng PC40 cát vàng có mô đun độ lớn 1,5÷2,0. 



AK.21000 TRÁT TƯỜNG


AK.21100 TRÁT TƯỜNG NGOÀI



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát tường ngoài



Chiều dày trát 1cm


			


			


			


			





			AK.21112



AK.21113



AK.21114



AK.21122



AK.21123



AK.21124



AK.21132



AK.21133



AK.21134


			- Vữa XM mác 25 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75 



Chiều dầy trát 1,5cm



- Vữa XM mác 25 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75 



Chiều dầy trát 2,0cm



- Vữa XM mác 25 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75


			m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²


			2.723 



4.295 



5.704



3.856 



6.085 



8.080 



5.218 



8.233 



10.932


			50.706 



50.706 



50.706 



59.925 



59.925 



59.925 



73.754 



73.754 



73.754


			733 



733 



733 



733 



733 



733 



733 



733 



733








AK.21200 TRÁT TƯỜNG TRONG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát tường trong 



Chiều dầy trát 1cm


			


			


			


			





			AK.21212



AK.21213



AK.21214



AK.21222



AK.21223



AK.21224



AK.21232



AK.21233



AK.21234


			- Vữa XM mác 25 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75 



Chiều dầy trát 1,5cm 



- Vữa XM mác 25 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75 



Chiều dầy trát 2,0cm


- Vữa XM mác 25 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75


			m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²


			2.723 



4.295 



5.704 



3.856 



6.085 



8.080 



5.218 



8.233 



10.932


			34.572 



34.572 



34.572



46.096 



46.096 



46.096 



50.706 



50.706 



50.706


			712 



712 



712 



712 



712 



712 



712 



712 



712








Ghi chú : Nếu trát tường gạch rỗng chi phí vữa tăng 10% 



AK.21300 TRÁT TƯỜNG XÂY BẰNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa trát bê tông nhẹ, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



AK.21300 TRÁT TƯỜNG NGOÀI 



AK.21400 TRÁT TƯỜNG TRONG 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát tường ngoài, vữa bê tông nhẹ G9 mác 75


			


			


			


			





			AK.21310



AK.21320



AK.21330



AK.21410



AK.21420



AK.21430


			- Chiều dày trát 0,5cm 



- Chiều dày trát 0,7cm 



- Chiều dày trát 1,0cm 



Trát tường trong, vữa bê tông nhẹ G9 mác 75


- Chiều dày trát 0,5cm 



- Chiều dày trát 0,7cm 



- Chiều dày trát 1,0cm


			m²



m²



m²



m²



m²



m²


			18.418 



24.556 



33.765



18.282 



24.375 



33.515


			34.572 



41.487 



50.706 



25.353 



32.267 



34.572


			








AK.22100 TRÁT TRỤ CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang


Chiều dầy trát 1cm


			


			


			


			





			AK.22112



AK.22113



AK.22114



AK.22122



AK.22123



AK.22124



AK.22132



AK.22133



AK.22134


			- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



Chiều dầy trát 1,5cm


- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75



Chiều dầy trát 2,0cm


- Vữa XM mác 25



- Vữa XM mác 50



- Vữa XM mác 75


			m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²


			2.950



4.654



6.180 



4.082



6.443



8.556 



5.672



8.951



11.883


			114.780



114.780



114.780 



119.850



119.850



119.850 



131.374



131.374



131.374


			733



733



733 



733



733



733 



733



733



733








AK.23000 TRÁT XÀ DẦM, TRẦN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát xà dầm


			


			


			


			





			AK.23112


			- Vữa XM mác 25


			m²


			4.082


			80.668


			733





			AK.23113


			- Vữa XM mác 50


			m²


			6.443


			80.668


			733





			AK.23114


			- Vữa XM mác 75 


			m²


			8.556 


			80.668 


			733 





			


			Trát xà dầm có bả bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát


			


			 


			 


			 





			AK.23122


			- Vữa XM mác 25


			m²


			5.110


			88.735


			733





			AK.23123


			- Vữa XM mác 50


			m²


			8.064


			88.735


			733





			AK.23124


			- Vữa XM mác 75


			m²


			10.708 


			88.735 


			733 





			


			Trát trần


			


			 


			 


			 





			AK.23212


			- Vữa XM mác 25


			m²


			4.082


			115.241


			733





			AK.23213


			- Vữa XM mác 50


			m²


			6.443


			115.241


			733





			AK.23214


			- Vữa XM mác 75 


			m²


			8.556 


			115.241 


			733 





			


			Trát trần có bả bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát


			


			 


			 


			 





			AK.23222


			- Vữa XM mác 25


			m²


			4.082


			115.241


			733





			AK.23223


			- Vữa XM mác 50


			m²


			6.443


			115.241


			733





			AK.23224


			- Vữa XM mác 75


			m²


			8.556


			115.241


			733








AK.24000 TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đắp phào đơn


			


			


			


			





			AK.24112



AK.24113



AK.24114



AK.24212



AK.24213



AK.24214



AK.24312



AK.24313



AK.24314


			- Vữa XM mác 25 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75 



Đắp phào kép 



- Vữa XM mác 25 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75 



Trát gờ chỉ 



- Vữa XM mác 25 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75


			m



m



m



m



m



m



m



m



m


			2.520 



3.977 



5.281 



3.214 



5.071 



6.733 



618 



975 



1.294


			50.254 



50.254 



50.254 



62.817 



62.817 



62.817



30.655 



30.655 



30.655


			








AK.25100 TRÁT SÊNÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát sê nô, mái hắt, lam ngang dày 1cm


			


			


			


			





			AK.25112 



AK.25113 



AK.25114


			- Vữa XM mác 25 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75


			m²



m²



m²


			2.750 



4.338 



5.761


			60.305 



60.305 



60.305


			








AK.25200 TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.25210


			Trát vẩy tường chống vang vữa XM mác 75


			m²


			19.682


			77.893


			








AK.26100 TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1cm


			


			


			


			





			AK.26113



AK.26114


			- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75


			m



m


			6.668 



6.855


			80.406 



80.406


			








AK.26200 TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG, TAY VỊN LAN CAN



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát granitô tay vịn cầu thang dày 2,5cm, vữa lót


			


			


			


			





			AK.26213



AK.26214


			- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75


			m²



m²


			87.518 



89.328


			736.218 



736.218


			








AK.26300 TRÁT GRANITÔ THÀNH ÔVĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng 



Dày 1cm, vữa lót:


			


			


			


			





			AK.26313



AK.26314



AK.26323



AK.26324


			- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75 



Dày 1,5cm, vữa lót: 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75


			m²



m²



m²



m²


			66.507 



68.317 



77.086 



78.896


			273.883 



273.883



273.883 



273.883


			








AK.26400 TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát granito tường, trụ cột: 



Trát tường, vữa lót:


			


			


			


			





			AK.26413



AK.26414



AK.26423



AK.26424


			- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75 



Trát cột, vữa lót: 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75


			m²



m²



m²



m²


			77.086 



78.896



77.086 



78.896


			170.556 



170.556 



407.951 



407.951


			








AK.27000 TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát tường dày 1cm, vữa lót


			


			


			


			





			AK.27113



AK.27114



AK.27213



AK.27214


			- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75 



Trát trụ cột dày 1cm, vữa lót 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75


			m²



m²





m²



m²


			73.899 



75.718



73.899 



75.718


			110.631 



110.631



191.299 



191.299


			698 



698 



698 



698








AK.27300 TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH SÊNÔ, Ô VĂNG, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng


			


			


			


			





			AK.27313



AK.27314


			- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75


			m²



m²


			79.732 



82.650


			283.934 



283.934


			








AK.30000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ


Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, trát lớp lót lớp vữa xi măng, cưa cắt gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



AK.31000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH


AK.31100 ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ốp gạch vào tường, trụ, cột:


			


			


			


			





			AK.31110



AK.31120



AK.31130



AK.31140



AK.31150



AK.31160



AK.31170



AK.31180


			- Kích thước gạch 20x25cm 



- Kích thước gạch 20x30cm 



- Kích thước gạch 30x30cm 



- Kích thước gạch 40x40cm 



- Kích thước gạch 50x50cm 



- Kích thước gạch 60x60cm 



- Kích thước gạch 45x90cm 



- Kích thước gạch 60x90cm


			m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²


			147.292 



181.845 



170.431 



184.335 



202.354 



264.586 



184.604 



265.038


			110.631 



96.802 



89.888 



80.668 



78.364 



73.754 



73.754 



66.839


			45.025 



45.025 



45.025 



45.025 



45.025 



45.025 



45.025 



45.025








AK.31200 ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ốp gạch vào chân tường, viền tường, viền trụ, cột:


			


			


			


			





			AK.31210



AK.31220



AK.31230



AK.31240



AK.31250



AK.31260



AK.31270


			- Kích thước gạch 12x30cm 



- Kích thước gạch 12x40cm 



- Kích thước gạch 12x50cm 



- Kích thước gạch 15x15cm 



- Kích thước gạch 15x30cm 



- Kích thước gạch 20x40cm 



- Kích thước gạch 15x50cm


			m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²


			119.675 



90.801 



91.245 



142.066 



96.575 



121.453 



142.066


			96.802 



92.192 



87.583 



110.631 



96.802 



82.973 



89.888


			22.513 



22.513 



22.513 



22.513 



22.513 



22.513 



22.513








Ghi chú: Đơn giá công tác ốp gạch tính cho 1m² ốp theo kích thước gạch. Khi sử dụng để tính căn cứ vào loại gạch, màu sắc, nguồn gốc xuất xứ để áp dụng.



AK.32000 CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN AK.32100 ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN VÀO TƯỜNG 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, kiểm tra và xử lí để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc Lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Công tác ốp đá granit tự nhiên vào tường:


			


			


			


			





			AK.32110



AK.32120



AK.32130



AK.32140


			- Có chốt bằng inox 



- Sử dụng keo dán 



Công tác ốp đá granit tự nhiên vào cột, trụ: 



- Có chốt bằng inox 



- Sử dụng keo dán


			m²



m²




m²



m²


			928.818 



931.428



928.818 



931.428


			143.223 



120.609 



178.401 



150.761


			61.909 



59.095



61.909 



59.095








AK.32200 ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ốp đá cẩm thạch vào tường:


			


			


			


			





			AK.32210



AK.32220



AK.32230




AK.32240



AK.32250



AK.32260


			- Tiết diện đá ≤0,16m² 



- Tiết diện đá ≤0,25m² 



- Tiết diện đá >0,25m² 



Ốp đá hoa cương vào tường: 



- Tiết diện đá ≤0,16m² 



- Tiết diện đá ≤0,25m² 



- Tiết diện đá >0,25m²


			m²



m²



m²




m²



m²



m²


			808.976 



792.576 



775.837 




808.976 



792.576 



775.837


			261.320 



246.244 



228.655 




261.320 



246.244 



228.655


			61.909 



59.095 



59.095 




61.909 



59.095 



59.095








AK.32200 ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO CỘT, TRỤ 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ốp đá cẩm thạch vào cột, trụ:


			


			


			


			





			AK.32211



AK.32221



AK.32231



AK.32241



AK.32251



AK.32261


			- Tiết diện đá ≤0,16m² 



- Tiết diện đá ≤0,25m² 



- Tiết diện đá >0,25m² 



Ốp đá hoa cương vào cột, trụ: 



- Tiết diện đá ≤0,16m² 



- Tiết diện đá ≤0,25m² 



- Tiết diện đá >0,25m²


			m²



m²



m²



m²



m²



m²


			808.976 



792.576 



775.837



808.976 



792.576 



775.837


			326.650 



309.061 



286.447 



326.650 



309.061 



286.447


			61.909 



59.095 



59.095



61.909 



59.095 



59.095








AK.40000 CÔNG TÁC LÁNG 



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh mầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vữa tính trong công tác láng sử dụng vữa xi măng PC40, cát có mô đun độ lớn ML=1,5÷2,0. 



AK.41000 LÁNG NỀN, SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Láng nền, sàn không đánh màu 



Chiều dày 2cm


			


			


			


			





			AK.41113



AK.41114



AK.41115



AK.41123



AK.41124



AK.41125


			- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75 



- Vữa XM mác 100 



Chiều dày 3cm 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75 



- Vữa XM mác 100


			m²



m²



m²



m²



m²



m²


			8.248 



10.867 



13.747 



11.547 



15.214 



19.246


			15.673 



15.673 



15.673 



24.431 



24.431 



24.431


			698 



698 



698 



931 



931 



931








AK.41200 LÁNG NỀN, SÀN CÓ ĐÁNH MÀU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Láng nền, sàn có đánh mầu 



Chiều dày 2cm


			


			


			


			





			AK.41213



AK.41214



AK.41215



AK.41223



AK.41224



AK.41225


			- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75 



- Vữa XM mác 100 



Chiều dày 3cm 



- Vữa XM mác 50 



- Vữa XM mác 75 



- Vữa XM mác 100


			m²



m²



m²



m²



m²



m²


			8.748 



11.367 



14.247



12.047 



15.714 



19.746


			20.974 



20.974 



20.974



28.810 



28.810 



28.810


			698 



698 



698



931 



931 



931








AK.42000 LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MƯƠNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Láng sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm


			


			


			


			





			AK.42113


			- Vữa XM mác 50 


			m²


			4.310 


			27.197 


			698 





			AK.42114


			- Vữa XM mác 75 


			m²


			5.679 


			27.197 


			698 





			AK.42115


			- Vữa XM mác 100 


			m²


			7.185 


			27.197 


			698 





			


			Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dầy 2cm


			


			 


			 


			 





			AK.42213


			- Vữa XM mác 50 


			m²


			8.795 


			32.728 


			698 





			AK.42214


			- Vữa XM mác 75 


			m²


			11.427 


			32.728 


			698 





			AK.42215


			- Vữa XM mác 100 


			m²


			14.321 


			32.728 


			698 





			


			Láng mương cáp, mương rãnh dầy 1cm


			


			 


			 


			 





			AK.42313


			- Vữa XM mác 50 


			m²


			4.310 


			27.197 


			698 





			AK.42314


			- Vữa XM mác 75 


			m²


			5.679 


			27.197 


			698 





			AK.42315


			- Vữa XM mác 100 


			m²


			7.185 


			27.197 


			698 





			


			Láng hè dầy 3cm


			


			 


			 


			 





			AK.42413


			- Vữa XM mác 50 


			m²


			12.107 


			31.115 


			698 





			AK.42414


			- Vữa XM mác 75 


			m²


			15.793 


			31.115 


			698 





			AK.42415


			- Vữa XM mác 100


			m²


			19.845


			31.115


			698








AK.43100 LÁNG GRANITÔ NỀN SÀN, CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Láng granite nền sàn, cầu thang


			


			


			


			





			AK.43110



AK.43210


			- Láng granitô nền sàn 



- Láng granitô cầu thang


			m²



m²


			47.955 



76.355


			350.331 



638.432


			








AK.44000 LÁNG, GẮN SỎI NỀN, SÂN , HÈ ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường 


			


			 


			 


			 





			AK.44110


			Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường, chiều dày lớp láng 1,5cm 


			m²


			38.037 


			92.192 


			698 





			AK.44120


			Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường, chiều dày lớp láng 2,0cm


			m²


			51.377


			103.716


			698








AK.50000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



AK.51000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH AK.51100 LÁT GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Công tác lát gạch:


			


			


			


			





			AK.51110 



AK.51120


			- Lát gạch chỉ 6,5x10,5x21cm 



- Lát gạch thẻ 5x10x20cm


			m²



m²


			67.386 



41.886


			36.186 



42.571


			








AK.51200 LÁT NỀN, SÀN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lát nền, sàn:


			


			


			


			





			AK.51210



AK.51220



AK.51230



AK.51240



AK.51250



AK.51260



AK.51270



AK.51280



AK.51290


			- Kích thước gạch 150x150 mm 



- Kích thước gạch 200x200 mm 



- Kích thước gạch 200x300 mm 



- Kích thước gạch 300x300 mm 



- Kích thước gạch 400x400 mm 



- Kích thước gạch 500x500 mm 



- Kích thước gạch 450x600 mm 



- Kích thước gạch 600x600 mm 



- Kích thước gạch 600x900 mm


			m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²


			149.616 



149.373 



183.639 



172.081 



183.356 



201.119 



183.123 



262.792 



262.709


			35.494 



33.881 



33.420 



32.959 



29.041 



29.041 



29.041 



27.197 



23.279


			6.754 



6.754 



6.754 



6.754 



7.879 



9.005 



9.005 



9.005 



9.005








AK.52000 LÁT, DÁN GẠCH VỈ



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lát, dán gạch vỉ


			


			


			


			





			AK.52110



AK.52210


			- Lát gạch vỉ, vữa XM mác 50



- Dán gạch vỉ bằng keo dán


			m²



m²


			59.300



58.694


			46.096



50.706


			








AK.53000 LÁT BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lát gạch:


			


			


			


			





			AK.53110



AK.53210


			- Lát gạch bậc tam cấp 



- Lát gạch bậc cầu thang


			m²



m²


			200.077 



200.077


			57.620 



73.754


			33.769 



45.025








AK.54000 LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lát gạch chống nóng


			


			


			


			





			AK.54110 



AK.54210 



AK.54310


			- Gạch 4 lỗ 22x10,5x15cm 



- Gạch 6 lỗ 22x10,5x15cm 



- Gạch 10 lỗ 22x10,5x22cm


			m²



m²



m²


			80.282 



67.818 



48.680


			42.571 



38.314 



36.186


			








AK.55000 LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ,vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng. 



AK.55100 LÁT GẠCH XI MĂNG AK.55200 LÁT GẠCH LÁ DỪA


AK.55300 LÁT GẠCH XI MĂNG TỰ CHÈN 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè 



Lát gạch xi măng:


			


			


			


			





			AK.55110



AK.55120



AK.55210



AK.55310



AK.55320


			- Gạch xi măng 30x30cm 



- Gạch xi măng 40x40cm



Lát gạch lá dừa 10x20cm



Lát gạch xi măng tự chèn:


- Chiều dày 3,5cm 



- Chiều dày 5,5cm


			m²



m²



m²



m²



m²


			182.998 



182.998 



63.402 



93.290 



161.247


			34.572 



34.572 



36.877 



27.658 



29.963


			








AK.55400 LÁT GẠCH ĐẤT NUNG 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lát gạch đất nung: 


			


			


			


			





			AK.55410



AK.55420



AK.55430


			- Kích thước gạch 300x300mm 



- Kích thước gạch 350x350mm 



- Kích thước gạch 400x400mm


			m²



m²



m²


			58.053 



57.638 



57.223


			33.420 



32.959 



32.037


			








AK.56100 LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG NỀN, SÀN 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương nền, sàn 



Lát đá cẩm thạch:


			


			


			


			





			AK.56110



AK.56120



AK.56130



AK.56140



AK.56150



AK.56160



AK.56111



AK.56121



AK.56131



AK.56141



AK.56151



AK.56161


			- Tiết diện ≤0,16m² 



- Tiết diện ≤0,25m² 



- Tiết diện >0,25m² 



Lát đá hoa cương: 



- Tiết diện ≤0,16m² 



- Tiết diện ≤0,25m² 



- Tiết diện >0,25m² 



Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang 



Lát đá cẩm thạch: 



- Tiết diện ≤0,16m² 



- Tiết diện ≤0,25m² 



- Tiết diện >0,25m² 



Lát đá hoa cương: 



- Tiết diện ≤0,16m² 



- Tiết diện ≤0,25m² 



- Tiết diện >0,25m²


			m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²


			758.571 



758.070 



757.735 



758.571 



758.070 



757.735



758.571 



758.070 



757.735



758.571 



758.070 



757.735


			80.668 



69.144 



59.925



80.668 



69.144 



59.925 



108.326 



94.497 



80.668 



108.326 



94.497 



80.668


			33.769 



33.769 



33.769 



33.769 



33.769 



33.769 



33.769 



33.769 



33.769 



33.769 



33.769 



33.769








AK.56200 LÁT ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN, BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG, MẶT BỆ CÁC LOẠI (BỆ BẾP, BỆ BÀN, BỆ LAVABO…) 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lát đá granit tự nhiên


			


			


			


			





			AK.56210



AK.56220



AK.56230


			- Bậc tam cấp 



- Bậc cầu thang 



- Mặt bệ các loại


			m²



m²



m²


			881.908 



881.908 



881.908


			73.754 



80.668 



99.107


			45.025 



45.025 



78.794








AK.57000 BÓ VỈA HÈ, ĐƯỜNG BẰNG TẤM BÊ TÔNG ĐÖC SẴN 



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vữa tính trong công tác bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông sẵn sử dụng vữa xi măng PC40 cát vàng có mô đun độ lớn ML = 1,5÷2,0.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn


			


			


			


			





			AK.57110 



AK.57120 



AK.57210


			Bó vỉa thẳng 18x22x100cm



Bó vỉa thẳng 18x33x100cm



Bó vỉa cong 20x20cm


			m



m



m


			60.115 



132.363 



13.218


			23.048 



32.267 



106.021


			








AK.60000 CÔNG TÁC LÀM TRẦN 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Gia công và lắp dựng dầm trần. Làm mặt trần theo yêu cầu kỹ thuật. 



AK.61000 LÀM TRẦN CÓT ÉP, TRẦN GỖ DÁN 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.61110



AK.61210



AK.61220


			Làm trần cót ép



Làm trần gỗ dán



Làm trần ván ép


			m²



m²



m²


			101.320



114.091



131.141


			4.610



4.610



4.610


			








AK.62000 LÀM TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm trần gỗ dán (ván ép)


cách âm, cách nhiệt:


			


			


			


			





			AK.62110



AK.62210


			Trần có tấm cách âm acostic 



Trần có tấm cách nhiệt sirofort


			m²



m²


			282.522 



212.224


			100.508 



100.508


			








AK.63100 LÀM TRẦN VÁN ÉP BỌC SIMILI, MÖT DẦY 3 ĐẾN 5CM NẸP PHÂN Ô BẰNG GỖ


AK.63200 LÀM TRẦN VÁN ÉP CHIA Ô NHỎ CÓ GIOĂNG CHÌM HOẶC NẸP NỔI TRANG TRÍ 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.63110


			Làm trần ván ép 5mm bọc simili, mút dày 3cm đến 5cm nẹp phân ô bằng gỗ


			m²


			255.613


			322.673


			





			AK.63210


			Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm, hoặc nẹp nổi trang trí


			m²


			139.369


			138.289


			








AK.64000 LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO, TẤM NHỰA HOA VĂN, TẤM NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm trần bằng tấm thạch cao, tấm nhựa hoa văn


			


			


			


			





			AK.64110


			- Tấm trần thạch cao 50x50 cm 


			m²


			302.457 


			110.631 


			 





			AK.64120


			- Tấm trần thạch cao 61x41 cm


			m²


			372.901 


			110.631 


			





			AK.64210


			Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn 50x50cm


			m²


			182.403 


			92.192 


			





			AK.64310


			Làm trần bằng tấm nhựa + khung xương


			m²


			133.673


			29.963


			








AK.65100 LÀM TRẦN LAMBRI GỖ 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm trần lambris gỗ


			


			


			


			





			AK.65110 



AK.65120


			- Lambris gỗ dày 1,0 cm 



- Lambris gỗ dày 1,5 cm


			m²



m²


			193.500 



239.591


			202.823 



202.823


			








AK.66000 LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO


( Khung xương RONDO, tấm thạch cao ELEPHANR BRAND)



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trắc đạt Lazer lever, lắp đạt khung xương bằng máy khoan, máy cắt. Gắn tấm thạch cao vào khung xương bằng máy xiết vít, xử lý mối nối, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.66110




AK.66210


			Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao



Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao


			m²




m²


			103.498
 



104.032


			180.914
 



211.066


			








AK.70000 CÔNG TÁC LÀM MỘC TRANG TRÍ 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật. 



AK.71100 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP


AK.71200 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT



AK.71300 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.71110


			Làm vách ngăn bằng ván ép  5mm


			m²


			55.459


			69.144


			





			


			Làm vách ngăn gỗ ghép khít


			


			


			


			





			AK.71210


			- Gỗ dày 1,5cm 


			m²


			75.137


			87.583


			 





			AK.71220


			- Gỗ dày 2,0cm 


			m²


			98.864


			87.583


			





			


			Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí


			


			


			


			





			AK.71310


			- Gỗ dày 1,5cm 


			m²


			86.591


			133.679


			





			AK.71320


			- Gỗ dày 2,0cm


			m²


			107.046


			133.679


			








AK.72100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ


AK.72200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và đóng chân tường bằng gỗ


			


			


			


			





			AK.72110



AK.72120



AK.72210



AK.72220


			- Kích thước 2x10cm 



- Kích thước 2x20cm 



Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ


- Kích thước 8x10cm 



- Kích thước 8x14cm


			m



m



m



m


			9.879 



19.759



39.518 



55.412


			35.931 



43.218 



100.508 



123.122


			








AK.73100 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN


AK.73200 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ DẦM SÀN 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.73110




AK.73210


			Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn 



Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn


			m³ 




m³


			4.677.272
 



4.677.272


			1.382.886
 



1.728.608


			








AK.74100 LÀM MẶT SÀN GỖ 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm mặt sàn gỗ:


			


			


			


			





			AK.74110


			- Ván dày 2cm 


			m²


			98.864 


			175.166 


			 





			AK.74120


			- Ván dày 3cm 


			m²


			147.955


			175.166 


			





			


			Làm mặt sàn theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế


			


			 


			 


			





			AK.74130


			- Ván dày 2cm 


			m²


			98.864 


			209.738 


			





			AK.74140


			- Ván dày 3cm


			m²


			147.955


			209.738


			








AK.75100 LÀM TƯỜNG LAMBRIS


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm tường lambris gỗ


			


			


			


			





			AK.75110 



AK.75120


			- Lambris gỗ dày 1,0 cm 



- Lambris gỗ dày 1,5 cm


			m²



m²


			120.591 



174.046


			201.015 



201.015


			








AK.76100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1CM


AK.76200 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm


			


			


			


			





			AK.76110



AK.76120



AK.76210



AK.76220


			- Lỗ 5x5cm 



- Lỗ 10x10cm 



Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ


- Dầy 2cm 



- Dầy 3cm


			m²



m²



m²



m²


			47.273 



35.000



97.273 



146.364


			193.604 



170.556



69.144 



76.059


			








AK.77100 DÁN FOOCMICA VÀO KẾT CẤU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Dán foocmica vào kết cấu


			


			


			


			





			AK.77110



AK.77120


			- Dạng tấm 



- Dạng chỉ rộng ≤3cm


			m²



m


			100.088 



3.026


			23.048 



11.524


			








AK.77200 ỐP SIMILI + MÖT VÀO CẤU KIỆN GỖ 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.77210


			Ốp simili + mút vào cấu kiện gỗ


			m²


			124.478


			69.144


			








AK.77300 DÁN GIẤY TRANG TRÍ 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Dán giấy trang trí vào tường:


			


			


			


			





			AK.77311



AK.77312



AK.77321



AK.77322


			- Tường gỗ ván 



- Tường trát vữa 



Dán giấy trang trí vào trần:


- Tường gỗ ván 



- Trần trát vữa


			m²



m²



m²



m²


			16.582 



18.673 



16.582 



18.673


			16.134 



18.438 



20.743 



23.048


			








AK.77400 LÀM VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm sợi thủy tinh cách âm, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lí mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.77410


			Làm vách bằng tấm thạch cao


			m²


			165.017


			120.609


			








AK.77500 LẮP GIOĂNG ĐỒNG, GIOĂNG KÍNH 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí theo quy định của thiết kế và hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp gioăng đồng, gioăng kính


			


			


			


			





			AK.77510




AK.77520


			Lắp Gioăng đồng nền sàn láng grranitô 



Lắp Gioăng kính nền sàn láng grranitô


			m




m


			94.554
 



2.163


			50.706 




27.658


			








AK.77600 SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT HỘP MÀN CỬA, HỘP ĐÈN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường


			


			


			


			





			AK.77611



AK.77612




AK.77621



AK.77631



AK.77632


			- Bọc ván ép 



- Bọc lambris 



Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần


- Âm trần 



- Bọc ván ép đóng nổ 



- Bọc lambris đóng nổi


			m



m




m²



m²



m²


			67.918 



54.984 




324.484 



276.327 



338.932


			100.508 



87.944 




201.015 



527.665 



628.173


			








AK.80000 CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ MA TÍT QUÉT NHỰA BITUM CHÉT KHE NỐI, LÀM TẦNG LỌC, KHỚP NỐI 



AK.81100 QUÉT VÔI, QUÉT NƯỚC XI MĂNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Lọc vôi, pha mầu, quét vôi, nước xi măng, bả và sơn đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.81110


			Quét vôi 1 nước trắng 2 nước màu trong nhà, ngoài nhà


			m²


			1.595 


			8.758 


			 





			AK.81120


			Quét vôi 3 nước trắng trong nhà, ngoài nhà 


			m²


			1.022 


			8.758 


			





			AK.81130


			Quét 2 nước xi măng


			m²


			1.970


			6.914


			








AK.81200 QUAY VÔI GAI VÀO CÁC KẾT CẤU


AK.81300 PHUN XỐP VÀO CÁC KẾT CẤU BẰNG VỮA XI MĂNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Quay vôi gai vào các kết cấu


			


			


			


			





			AK.81210



AK.81220



AK.81310



AK.81320


			- Chiều cao ≤4m 



- Chiều cao >4m 



Phun xốp bằng vữa xi măng cát vàng



- Không trộn màu 



- Có trộn màu


			m²



m²




m²



m²


			2.688 



2.688



12.107 



23.025


			18.438 



23.048



110.631 



147.508


			








AK.82000 CÔNG TÁC BẢ CÁC KẾT CẤU 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, cạo tẩy bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mái phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Công tác bả các kết cấu


Bả bằng matít:


			


			


			


			





			AK.82110



AK.82120



AK.82210



AK.82220




AK.82310



AK.82320



AK.82410



AK.82420


			- Vào tường 



- Vào cột, dầm, trần 



Bả bằng xi măng 



- Vào tường 



- Vào cột, dầm, trần 



Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng + phụ gia:


- Vào tường 



- Vào cột, dầm, trần 



Bả bằng ventonit:


- Vào tường 



- Vào cột, dầm, trần


			m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²


			3.317 



3.317 



5.783 



5.783 




33.244 



33.244 



6.867 



6.867


			20.743 



25.353 



27.658 



32.267 




32.267 



36.877 



29.963 



34.572


			








AK.82500 BẢ BẰNG BỘT BẢ JAJYNIC, ATANIC VÀO CÁC KẾT CẤU 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Công tác bả các kết cấu


Bả bằng bột Jajynic:


			


			


			


			





			AK.82511



AK.82512



AK.82521



AK.82522


			- Vào tường 



- Vào cột, dầm, trần 



Bả bằng bột bả Atanic: 



- Vào tường 



- Vào cột, dầm, trần


			m²



m²



m²



m²


			2.770 



2.770



2.924 



2.924


			20.743 



25.353 



20.743 



25.353


			








AK.82600 BẢ BẰNG BỘT BẢ MYKOLOR, SPEC, BOSS VÀ EXPO VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bả bằng bột bả vào các kết cấu


Bả bằng bột bả Mykolor:


			


			


			


			





			AK.82611



AK.82612



AK.82621



AK.82622



AK.82631



AK.82632



AK.82641



AK.82642


			- Vào tường 



- Vào cột, dầm, trần 



Bả bằng bột bả Spec:


- Vào tường 



- Vào cột, dầm, trần 



Bả bằng bột bả Boss:


- Vào tường 



- Vào cột, dầm, trần 



Bả bằng bột bả Expo:


- Vào tường 



- Vào cột, dầm, trần


			m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²



m²


			6.733 



6.733 



6.179 



6.179 



7.897 



7.897 



4.931 



4.931


			20.743 



25.353 



20.743 



25.353 



20.743 



25.353 



20.743 



25.353


			








AK.82700 BẢ BẰNG BỘT BẢ JOTUN VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bả bằng bột bả Jotun:


			


			


			


			





			AK.82711 



AK.82712


			- Vào tường 



- Vào cột, dầm, trần


			m²



m²


			6.504 



6.504


			19.157 



23.414


			








AK.82800 BẢ BẰNG BỘT BẢ KOVA VÀO CÁC KẾT CẤU



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bả bằng bột bả Kova:


			


			


			


			





			AK.82811



AK.82812


			- Vào tường 



- Vào cột, dầm, trần


			m²



m²


			5.366 



5.366


			19.157 



23.414


			








AK.83000 CÔNG TÁC SƠN


Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, pha sơn và sơn theo đúng  yêu cầu kỹ thuật. 



AK.83100 SƠN CỬA BẰNG SƠN TỔNG HỢP 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Công tác sơn cửa Sơn cửa kính:


			


			


			


			





			AK.83111



AK.83112



AK.83121



AK.83122



AK.83131



AK.83132


			- 2 nước 



- 3 nước 



Sơn cửa panô


- 2 nước 



- 3 nước 



Sơn cửa chớp


- 2 nước 



- 3 nước


			m²



m²



m²



m²



m²



m²


			5.722 



7.439



15.620 



20.540 



21.285 



26.262


			8.514 



10.856



21.286 



27.246 



31.503 



40.868


			








AK.83200 SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ BẰNG SƠN TỔNG HỢP 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn gỗ, sơn kính mờ:


			


			


			


			





			AK.83211



AK.83212



AK.83221


			- Sơn gỗ 2 nước 



- Sơn gỗ 3 nước 



- Sơn kính mờ 1 nước


			m²



m²



m²


			14.189 



18.309 



4.419


			24.266 



28.523 



3.619


			








AK.83320 SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN LEVIS


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn kết cấu gỗ bằng sơn LEVIS


Sơn kết cấu gỗ


			


			


			


			





			AK.83321



AK.83322


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²


			18.448 



25.997


			10.643 



13.836


			








AK.83330 SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN ICI DULUX


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn kết cấu gỗ bằng sơn ICI Dulux 



Sơn kết cấu gỗ


			


			


			


			





			AK.83331



AK.83332


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²


			18.029 



24.341


			11.069 



13.623


			








AK.83340 SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN JOTUN 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn kết cấu gỗ trong nhà:


			


			


			


			





			AK.83341



AK.83342



AK.83343



AK.83344


			- Sơn 1 nước lót, 1 nước phủ 



- Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn kết cấu gỗ ngoài nhà: 



- Sơn 1 nước lót, 1 nước phủ 



- Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²



m²



m²


			13.539 



20.003



13.680 



20.119


			10.643 



14.474



10.643 



14.474


			








AK.83400 SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN TỔNG HỢP 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn sắt thép bằng sơn tổng hợp


Sơn sắt dẹt:


			


			


			


			





			AK.83411



AK.83412



AK.83421



AK.83422


			- 2 nước 



- 3 nước 



Sơn sắt thép các loại: 



- 2 nước 



- 3 nước


			m²



m²



m²



m²


			4.509 



5.964 



14.688 



19.170


			8.727 



12.559



14.687 



21.286


			








AK.83450 SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN LEVIS 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn sắt thép bằng sơn LEVIS


			


			


			


			





			AK.83451



AK.83452


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²


			17.135 



24.750


			15.113 



20.008


			








AK.83460 SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN ICI DULUX


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn thép các loại bằng sơn ICI Dulux


			


			


			


			





			AK.83461



AK.83462


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²


			24.210 



30.906


			15.113 



20.008


			








AK.83470 SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN EXPO


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn thép các loại bằng sơn EXPO


			


			


			


			





			AK.83471 



AK.83472


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²


			13.771 



19.153


			15.113 



20.008


			








AK.84110 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN SUPPER


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Supper


			


			


			


			





			AK.84111



AK.84112



AK.84113



AK.84114


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn supper


- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			15.747 



18.213



16.874 



19.080


			8.940 



12.771



9.791 



14.048


			








AK.84210 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN LEVIS



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn LEVIS


			


			


			


			





			AK.84211



AK.84212



AK.84213



AK.84214


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn LEVIS



- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			13.336 



18.087



13.591 



18.596


			8.940 



12.771



9.791 



14.048


			








AK.84220 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN LEVIS



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn LEVIS


			


			


			


			





			AK.84221



AK.84222



AK.84223



AK.84224


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn LEVIS



- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			17.748 



21.650



17.420 



23.783


			9.791 



14.048



10.856 



15.538


			








AK.84310 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN JOTON



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn JOTON


			


			


			


			





			AK.84311



AK.84312



AK.84313



AK.84314


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn JOTON



- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			16.216 



21.442



16.855 



22.721


			8.940 



12.771



9.791 



14.048


			








AK.84320 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN JOTON


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn JOTON


			


			


			


			





			AK.84321



AK.84322



AK.84323



AK.84324


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn JOTON 



- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			19.427 



25.205



20.559 



27.467


			9.791 



14.048



10.856 



15.538


			








AK.84410 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN ICI DULUX



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường đã bả bằng sơn ICI Dulux



Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà


			


			


			


			





			AK.84411



AK.84412



AK.84413



AK.84414


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà 



- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²



m²



m²


			26.934 



38.156



35.875 



56.038


			8.940 



12.771 



9.791 



14.048


			








AK.84420 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN ICI DULUX



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn ICI Dulux


			


			


			


			





			AK.84421



AK.84422



AK.84423



AK.84424


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn ICI Dulux 



- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²





m²



m²


			33.828 



47.294



44.557 



68.754


			9.791 



14.048



10.856 



15.538


			








AK.84510 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN MYKOLOR


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong đã bả bằng sơn Mykolor


			


			


			


			





			AK.84511



AK.84512



AK.84513



AK.84514


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Mykolor 



- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			14.503 



22.503 




13.971 



21.528


			8.940 



12.771 




9.791 



14.048


			








AK.84520 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN MYCOLOR



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong không bả bằng sơn Mycolor


			


			


			


			





			AK.84521



AK.84522



AK.84523



AK.84524


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn Mycolor



- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			17.964 



27.582 




17.398 



26.361


			8.940 



12.771



10.856 



15.538


			








AK.84610 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN SPEC



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong đã bả bằng sơn Spec


			


			


			


			





			AK.84611



AK.84612



AK.84613



AK.84614


			- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Spec



- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			22.333



32.023



11.824



19.250


			8.940



12.771



9.791



14.048


			








AK.84620 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN SPEC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong không bả bằng sơn Spec


			


			


			


			





			AK.84621



AK.84622



AK.84623



AK.84624


			- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn Spec


- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			27.950



39.462



14.625



23.432


			8.940



12.771



10.856



15.538


			








AK.84710 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN BOSS


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn Boss


			


			


			


			





			AK.84711



AK.84712



AK.84713



AK.84714


			- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ



Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Boss


- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			7.248



10.221



6.703



9.515


			8.940



12.771



9.791



14.048


			








AK.84720 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN BOSS



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Boss


			


			


			


			





			AK.84721



AK.84722



AK.84723



AK.84724


			- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn Boss



- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			9.067



12.654



8.452



11.781


			8.940



12.771



10.856



15.538


			








AK.84810 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN EXPO


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong đã bả bằng sơn Expo


			


			


			


			





			AK.84811



AK.84812



AK.84813



AK.84814


			- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ



Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn Expo


- 1 nước lót, 1 nước phủ



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			7.989



11.772



7.811



11.342


			8.940



12.771



9.791



14.048


			








AK.84820 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN EXPO


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn Expo


			


			


			


			





			AK.84821



AK.84822



AK.84823



AK.84824


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn Expo 



- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			9.969 



14.494



9.739 



14.000


			8.940 



12.771



10.856 



15.538


			








AK.84910 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN JOTUN 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà đã bả bằng sơn JOTUN


			


			


			


			





			AK.84911



AK.84912



AK.84913



AK.84914


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà đã bả bằng sơn JOTUN 



- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			21.485 



31.938




18.862 



28.194


			8.940 



12.771



9.791 



14.048


			








AK.84920 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN JOTUN 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả bằng sơn JOTUN


			


			


			


			





			AK.84921



AK.84922



AK.84923



AK.84924


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà không bả bằng sơn JOTUN 



- 1 nước lót, 1 nước phủ 



- 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²




m²



m²


			24.044 



35.407 




21.340 



31.606


			9.791 



14.048 




10.856 



15.538


			








AK.84930 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN JOTUN (CHỐNG NÓNG) 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà:


			


			


			


			





			AK.84931



AK.84932



AK.84933



AK.84934


			- Sơn 1 nước lót, 1 nước phủ 



- Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà:


- Sơn 1 nước lót, 1 nước phủ 



- Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²



m²



m²


			21.071 



31.524 



22.864 



35.078


			8.940 



12.771 



9.791 



14.048


			








AK.84940 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN JOTUN (CHỐNG NÓNG) 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà:


			


			


			


			





			AK.84941



AK.84942



AK.84943



AK.84944


			- Sơn 1 nước lót, 1 nước phủ 



- Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà:


- Sơn 1 nước lót, 1 nước phủ 



- Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²



m²



m²


			22.907 



33.815



24.831 



37.572


			9.791 



14.048



10.856 



15.538


			








AK.85110 SƠN TẠO GAI TƯỜNG BẰNG SƠN ATA


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn tạo gai tường bằng sơn Ata


			


			


			


			





			AK.85111


			- 1 nước lót, 1 nước phủ


			m²


			24.600


			11.069


			








AK.85210 SƠN TẠO GAI TƯỜNG BẰNG SƠN LEVIS


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis


			


			


			


			





			AK.85211


			- 1 nước lót, 1 nước phủ


			m²


			13.598


			11.069


			








AK.85300 SƠN SÀN, NỀN BÊ TÔNG, SƠN TẠO GAI TƯỜNG BẰNG SƠN ICI DULUX 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn sàn, nền bê tông, bằng sơn ICI Dulux


			


			


			


			





			AK.85311



AK.85321


			- 1 nước lót, 1 nước phủ 



Sơn tạo gai tường bằng sơn ICI Dulux


- 1 nước lót, 1 nước phủ


			m²




m²


			17.751



28.616


			10.643



11.707


			








AK.86110 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN KOVA 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà:


			


			


			


			





			AK.86111



AK.86112



AK.86113



AK.86114


			- Sơn 1 nước lót, 1 nước phủ 



- Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà:


- Sơn 1 nước lót, 1 nước phủ 



- Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²



m²



m²


			20.263 



27.799



19.683 



26.640


			8.940 



12.771



9.791 



14.048


			








AK.86120 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN KOVA 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà:


			


			


			


			





			AK.86121



AK.86122



AK.86123



AK.86124


			- Sơn 1 nước lót, 1 nước phủ 



- Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà:


- Sơn 1 nước lót, 1 nước phủ 



- Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m² 



m²



m²


			28.023 



38.624



27.190 



37.791


			9.791 



14.048



10.856 



15.538


			








AK.86130 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN KOVA (CHỐNG THẤM) 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà:


			


			


			


			





			AK.86131



AK.86132



AK.86133



AK.86134


			- Sơn 1 nước lót, 1 nước phủ 



- Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà:


- Sơn 1 nước lót, 1 nước phủ 



- Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²



m²



m²


			22.816 



29.724



12.390 



18.280


			8.940 



12.771



9.791 



14.048


			








AK.86140 SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN KOVA (CHỐNG THẤM) 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà:


			


			


			


			





			AK.86141



AK.86142



AK.86143



AK.86144


			- Sơn 1 nước lót, 1 nước phủ 



- Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ 



Sơn tường ngoài nhà:


- Sơn 1 nước lót, 1 nước phủ 



- Sơn 1 nước lót, 2 nước phủ


			m²



m²



m²



m²


			27.765 



38.107



36.385 



44.384


			9.791 



14.048



10.856 



15.538


			








AK.91100 SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG


(Công nghệ sơn nóng) 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng)


			


			


			


			





			AK.91111



AK.91121



AK.91131



AK.91141


			- Chiều dày lớp sơn 1,0mm 



- Chiều dày lớp sơn 1,5mm 



- Chiều dày lớp sơn 2,0mm 



- Chiều dày lớp sơn 3,0mm


			m²



m²



m²



m²


			122.979 



160.216 



204.735 



300.136


			37.690 



42.716 



47.741 



57.792


			43.352 



49.895 



55.801 



67.617








Ghi chú : Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các đơn giá hoặc nội suy từ đơn giá sơn dẻo nhiệt nói trên. 



AK.91150 SƠN KẺ ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA ĐỘ NHÁM CAO BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG, CHIỀU DÀY LỚP SƠN 3,2MM 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.91151


			Sơn kẻ đường bê tông nhựa độ nhám cao bằng sơn dẻo nhiệt phản quang, chiều dày lớp sơn 3,2mm


			m²


			447.280


			67.843


			79.430








AK.91200 SƠN KẺ PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG 



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt trước khi sơn.



- Sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Bảo đảm an toàn giao thông.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn kẻ phân tuyến đường


			


			


			


			





			AK.91211



AK.91221




AK.91231


			Sơn nút, đảo bằng thủ công 



Sơn kẻ phân tuyến bằng thủ công 



Sơn kẻ phân tuyến bằng máy


			m²



m²




m²


			28.397 



28.397 




26.928


			29.963 



39.182 




13.829


			6.546








AK.92100 QUÉT FLINKOTE CHỐNG THẤM MÁI, SÊ NÔ, Ô VĂNG… 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, quét 3 nước Flinkote chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.92111


			Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng…


			m²


			22.794


			5.857


			








AK.93100 ĐÁNH VÉC NI KẾT CẤU GỖ



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đánh vecni kết cấu gỗ


			


			


			


			





			AK.93111



AK.93121


			- Đánh vecni cobalt 



- Đánh vecni tampon


			m²



m²


			7.999 



9.395


			85.431 



105.533


			








AK.94100 QUÉT NHỰA BITUM



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Quét nhựa bitum


			


			


			


			





			AK.94111




AK.94121




AK.94131


			Quét nhựa bitum nóng vào tường



Quét nhựa bitum nguội vào tường



Quét hắc ín vào gỗ


			m²




m²




m²


			33.980 




7.948 




3.573


			14.900 




4.257 




12.771


			








AK.94200 QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Quét nhựa bitum và dán giấy dầu


			


			


			


			





			AK.94211



AK.94221



AK.94231



AK.94241


			1 lớp giấy, 1 lớp nhựa 



2 lớp giấy, 2 lớp nhựa 



2 lớp giấy, 3 lớp nhựa 



3 lớp giấy, 4 lớp nhựa


			m²



m²



m²



m²


			30.885 



61.769 



87.256 



118.138


			59.600 



85.142 



100.042 



108.557


			








AK.94300 QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN BAO TẢI


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Quét nhựa bitum và dán bao tải


			


			


			


			





			AK.94311



AK.94321


			- 1 lớp bao tải, 2 lớp nhựa 



- 2 lớp bao tải, 3 lớp nhựa


			m²



m²


			58.174 



90.360


			106.428 



161.771


			








AK.95100 QUÉT NHỰA ĐƯỜNG CHỐNG THẤM MỐI NỐI ỐNG CỐNG 



Thành phần công việc:


Đun nhựa đường, quét nhựa 2 lớp bề ngoài ống cống, tẩm đay chét khe giữa các ống cống, quét nhựa giấy dầu.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống


			


			


			


			





			AK.95111


			- Đường kính ống cống 0,75m 


			ống cống


			170.448 


			97.914 


			 





			AK.95121


			- Đường kính ống cống 1,00m 


			ống cống


			225.465 


			114.942 


			





			AK.95131


			- Đường kính ống cống 1,25m 


			ống cống


			276.408 


			163.899 


			





			AK.95141


			- Đường kính ống cống 1,50m


			ống cống


			330.206


			217.113


			








AK.95200 CHÉT KHE NỐI



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AK.95211


			Chét khe nối bằng dây thừng tấm nhựa


			m


			15.448


			80.885


			








AK.96100 LÀM TẦNG LỌC 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm tầng lọc


			


			


			


			





			AK.96110 



AK.96120
 



AK.96131 



AK.96132 



AK.96133


			Tầng lọc cát 



Tầng lọc đá cấp phối Dmax≤6 



Tầng lọc đá dăm 1x2 



Tầng lọc đá dăm 2x4 



Tầng lọc đá dăm 4x6


			100m³ 



100m³ 




100m³ 



100m³ 



100m³


			6.550.000 



38.870.046 




46.563.374 



41.846.000 



34.363.374


			1.146.006 



1.678.987 




1.678.987 



1.678.987 



1.678.987


			1.164.339 



1.332.784 




1.332.784 



1.332.784 



1.332.784








AK.97000 MIẾT MẠCH TƯỜNG ĐÁ, TƯỜNG GẠCH 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Miết mạch tường đá


			


			


			


			





			AK.97110 



AK.97120



AK.97210 



AK.97220


			- Tường đá loại lõm 



- Tường đá loại lồi 



Miết mạch tường gạch



- Tường gạch loại lõm 



- Tường gạch loại lồi


			m²



m² 



m²



m²


			2.378 



3.336


			27.671 



21.286 



42.145 



32.567


			








Ghi chú: Vữa tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát vàng có mô đun ML = 1,5÷2, Mác 100. 



AK.98100 LÀM LỚP ĐÁ ĐỆM MÓNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			AK.98110



AK.98120



AK.98130



AK.98210


			Làm lớp đá đệm móng 



Đá đường kính Dmax≤4 



Đá đường kính Dmax≤6 



Đá đường kính Dmax>6 



Đá hộc


			m³



m³



m³



m³


			426.600 



353.000 



353.000 



356.183


			341.112 



322.673 



311.149 



265.053


			








CHƯƠNG XI 



CÁC CÔNG TÁC KHÁC 


AL.11100 TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP BẰNG PHUN CÁT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, sàng, rửa lựa chọn và phơi khô cát đảm bảo các yêu cầu về kích cỡ hạt, phun cát tẩy rỉ kết cấu bằng máy phun cát.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát


			


			


			


			





			AL.11111



AL.11112


			Loại dầm, dàn mới 



Loại dầm, dàn đã sơn


			m²



m²


			2.040 



2.550


			98.542 



154.851


			23.442 



36.431








AL.12000 KIẾN TRÚC CÁC LỚP MÓNG DƯỚI NƯỚC 



Thành phần công việc:


Xác định vị trí, dùng vật liệu tại hiện trường (trên các phương tiện nổi) đổ móng thành từng lớp, xếp chèn san sửa bằng thợ lặn, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 



AL.12100 LÀM MÓNG ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC, NGẬP NƯỚC ≤1,5M 



Thành phần công việc:


Xác định vị trí, dùng vật liệu tại hiện trường (trên các phương tiện nổi) đổ móng thành từng lớp, xếp chèn san sửa bằng thợ lặn, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm móng đường thoát nước ngập nước ≤1,5m


			


			


			


			





			AL.12111



AL.12112



AL.12113



AL.12114



AL.12115



AL.12116


			- Cát hạt nhỏ 



- Cát sạn 



- Đá dăm 



- Đá hộc 



- Đá hộc chèn đá dăm, cát 



- Đá hộc chèn đá dăm


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			7.799.550 



7.092.000 



35.208.375 



23.280.250 



22.532.834 



22.825.150


			1.724.607 



1.724.607 



1.733.429 



7.026.341 



7.026.341 



6.505.871


			2.062.884 



2.062.884 



5.082.946 



12.542.333 



12.542.333 



12.542.333








AL.13000 LÀM MÓNG CẦU BẾN NGẬP NƯỚC



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm móng cát (các loại)



Chiều sâu ≤1,5m


			


			


			


			





			AL.13111



AL.13112



AL.13121



AL.13122



AL.13211



AL.13212



AL.13311



AL.13312


			- Không có tường vây 



- Có tường vây 



Chiều sâu >1,5m



- Không có tường vây 



- Có tường vây 



Làm móng đá dăm



- Chiều sâu ≤1,5m 



- Chiều sâu >1,5m 



Làm móng đá hộc



- Chiều sâu ≤1,5m 



- Chiều sâu >1,5m


			100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³



100m³


			7.883.500 



7.092.000 



7.883.500 



7.092.000



47.708.375 



47.708.375



22.723.750 



22.723.750


			1.464.372 



1.464.372



1.724.607 



1.724.607



1.735.634 



1.936.324 



4.944.462 



4.944.462


			3.028.209 



2.835.144 



3.028.209 



2.835.144 



9.562.864 



10.557.149 



16.696.885 



17.890.027








AL.14000 LÀM LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY, BẰNG ĐÁ HỘC 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm lớp lót móng trong khung vây


			


			


			


			





			AL.14111



AL.14112



AL.14113


			- Bằng đá hộc 



- Bằng đá dăm 



- Bằng đá dăm + cát


			m³



m³



m³


			213.325 



338.000 



219.000


			351.935 



277.325 



202.715


			268.735 



268.735 



268.735








AL.15100 LÀM VÀ THẢ RỌ ĐÁ 



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu.



- Chặt thép đan rọ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (nếu ở trên cạn) nếu thi công trên phao, bè, xà lan thì bao gồm cả công thả rọ từ phao, bè, xà lan xuống đúng vị trí bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



- Chi phí phao, bè, xà lan,... được tính riêng.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm và thả rọ đá



Loại rọ 2x1x1m


			


			


			


			





			AL.15111



AL.15112



AL.15121



AL.15122


			- Dưới nước 



- Trên cạn 



Loại rọ 2x1x0,5m



- Dưới nước 



- Trên cạn


			rọ



rọ



rọ



rọ


			481.386 



592.686



298.803 



354.453


			1.005.980 



958.076 



608.378 



574.846


			








AL.15200 LÀM VÀ THẢ RỒNG ĐÁ 



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Chặt thép đan thành lưới.



- Bỏ đá kết thành rồng lớn.



- Dịch chuyển, định vị phao bè, thả rồng đúng vị trí quy định bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



- Chi phí phao, bè, xà lan... được tính riêng.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm và thả rồng đá


			


			


			


			





			AL.15211



AL.15212


			- Loại Φ60cm, dài 10m 



- Loại Φ80cm, dài 10m


			rồng



rồng


			784.824 



1.158.957


			1.149.691 



1.556.874


			








AL.15300 THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN KÈ 



Thành phần công việc:


Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, xà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên xà lan.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AL.15311


			Thả đá hộc tự do vào thân kè


			m³


			222.600


			88.622


			91.919








AL.16100 GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AL.16111


			Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, cấy bấc thấm bằng máy


			100m


			541.832


			28.742


			89.522





			


			Rải vải địa kỹ thuật


			


			


			


			





			AL.16121




AL.16122


			- Làm nền đường, mái đê, đập 



- Làm móng công trình


			100m²




100m²


			1.759.662 




1.759.662


			282.632 




258.681


			








AL. 16210 RẢI GIẤY DẦU LỚP CÁCH LY 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra độ bằng phẳng của mặt nền, chỉnh sửa mặt nền (nếu cần); kéo rải giấy dầu theo chiều ngang đường; đo, cắt giấy; ghim chặt giấy theo yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AL.16210


			Rải giấy dầu lớp cách ly


			100m²


			485.481


			282.632


			








AL.16200 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU KHO BÃI, NHÀ MÁY, KHU CÔNG NGHIỆP, KHU DÂN CƯ BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÚT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp dặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết ( kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



AL. 16210 DIỆN TÍCH KHU XỬ LÝ NỀN ≤20.000m² 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xử lý nến đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


Diện tích khu xử lý nền ≤20.000m²


Thời gian vận hành (ngày đêm)


			


			


			


			





			AL.16211



AL.16212



AL.16213



AL.16214



AL.16215



AL.16216


			- ≤120 ngày đêm 



- ≤150 ngày đêm 



- ≤180 ngày đêm 



- ≤210 ngày đêm 



- ≤240 ngày đêm 



- ≤270 ngày đêm


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			9.668.330 



9.668.330 



9.668.330 



9.668.330 



9.668.330 



9.668.330


			8.299.333 



9.432.258 



10.562.788 



11.695.713 



12.826.242 



13.959.167


			19.621.001 



24.295.739 



28.970.478 



33.645.215 



38.319.953 



42.994.690





			


			Xử lý nến đất yếu kho bãi, nhà máy, khu công nghiệp, khu dân cư bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí


Diện tích khu xử lý nền ≤30.000m²


Thời gian vận hành (ngày đêm)


			


			


			


			





			AL.16221



AL.16222



AL.16223



AL.16224



AL.16225



AL.16226



AL.16231



AL.16232



AL.16233



AL.16234



AL.16235



AL.16236


			- ≤120 ngày đêm 



- ≤150 ngày đêm 



- ≤180 ngày đêm 



- ≤210 ngày đêm 



- ≤240 ngày đêm 



- ≤270 ngày đêm 



Diện tích khu xử lý nền ≤40.000m²


Thời gian vận hành (ngày đêm)



- ≤120 ngày đêm 



- ≤150 ngày đêm 



- ≤180 ngày đêm 



- ≤210 ngày đêm 



- ≤240 ngày đêm 



- ≤270 ngày đêm


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²





100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			9.614.506 



9.614.506 



9.614.506 



9.614.506 



9.614.506 



9.614.506 





9.618.751 



9.618.751 



9.618.751 



9.618.751 



9.618.751 



9.618.751


			7.223.893 



8.261.010 



9.295.732 



10.330.454 



11.367.572 



12.402.294 





7.029.883 



7.975.983 



8.922.083 



9.868.183 



10.814.283 



11.760.383


			19.319.924 



23.994.662 



27.850.275 



33.344.138 



38.018.876 



42.693.613 





19.169.385 



23.844.122 



27.704.036 



33.193.599 



37.868.336 



42.543.074








Ghi chú:


- Đơn giá chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.



- Trường hợp thời gian vận hành >270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).


AL.16300 XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU ĐƯỜNG GIAO THÔNG, ĐƯỜNG ỐNG, KÊNH XẢ NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP CỐ KẾT HÖT CHÂN KHÔNG CÓ MÀNG KÍN KHÍ 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào hào kín khí; rải vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp dưới lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm); đào rãnh, lắp đặt hệ thống ống hút nước ngang và hệ thống ống hút chân không; kết nối hệ thống ống hút nước ngang và ống hút chân không nối với máy bơm chân không; lắp dặt, tháo dỡ hệ thống đồng hồ đo áp suất chân không; rải lớp vải địa kỹ thuật và màng kín khí lớp trên lên diện tích cần thiết ( kể cả phần lồi lõm); đắp hào kín khí; lắp đặt, tháo dỡ hệ thống máy bơm chân không; vận hành chạy hệ thống hút chân không theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xử lý nến đất yếu đường giao thông, đường ống, kênh xả bằng phương pháp cố kết hút chân không có màng kín khí



Diện tích khu xử lý nền ≤20.000m²


Thời gian vận hành (ngày đêm)


			


			


			


			





			AL.16311



AL.16312



AL.16313



AL.16314



AL.16315



AL.16316



AL.16321



AL.16322



AL.16323



AL.16324



AL.16325



AL.16326


			- ≤120 ngày đêm



- ≤150 ngày đêm



- ≤180 ngày đêm



- ≤210 ngày đêm



- ≤240 ngày đêm



- ≤270 ngày đêm



Diện tích khu xử lý nền ≤40.000m²


Thời gian vận hành (ngày đêm)



- ≤120 ngày đêm



- ≤150 ngày đêm



- ≤180 ngày đêm



- ≤210 ngày đêm



- ≤240 ngày đêm



- ≤270 ngày đêm


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²





100m²



100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			11.133.258



11.133.258



11.133.258



11.133.258



11.133.258



11.133.258 





11.019.397



11.019.397



11.019.397



11.019.397



11.019.397



11.019.397


			28.293.182



33.951.818



39.611.652



45.269.091



50.928.925



56.586.364 





20.560.311



24.521.955



28.481.204



32.442.849



36.404.493



40.366.137


			24.038.217



29.647.903



35.257.588



40.867.274



46.476.959



52.086.644 





23.793.591



29.403.277



35.012.962



40.622.648



46.232.333



51.842.019








Ghi chú:


- Đơn giá chưa bao gồm hao phí khoảng vượt mép của màng kín khí và vải địa kỹ thuật so với diện tích khu vực xử lý.



- Trường hợp thời gian vận hành >270 ngày đêm thì cứ 10 ngày đêm vận hành tiếp theo được nhân hệ số 1,03 so với hao phí nhân công và máy của đơn giá có thời gian vận hành 270 ngày đêm. (Hệ số cho số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm là 1+n*0,03/10; trong đó n là số ngày đêm vận hành tiếp theo sau 270 ngày đêm vận hành).


AL.16400 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, xác định vị trí khoan, khoan tạo lỗ thành tường và kết hợp phun dung dịch đến độ sâu thiết kế đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 



AL.16410 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG ĐẤT SÉT 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng đất sét


Đường kính lỗ khoan (mm)


			


			


			


			





			AL.16411



AL.16412



AL.16413


			- Cọc đơn D700mm 



- Cọc đôi D700mm 



- Cọc đơn D1200mm


			m



m



m


			6.918 



13.838 



20.373


			18.095 



36.190 



33.605


			132.286 



239.770 



214.967








AL.16420 KHOAN TẠO LỖ LÀM TƯỜNG SÉT SỬ DỤNG BENTONITE 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan tạo lỗ làm tường sét sử dụng bentonite



Đường kính lỗ khoan (mm)


			


			


			


			





			AL.16421 



AL.16422 



AL.16423


			- Cọc đơn D700mm 



- Cọc đôi D700mm 



- Cọc đơn D1200mm


			m



m



m


			178.771 



357.484 



525.307


			25.850 



54.285 



51.700


			132.286 



239.770 



214.967








AL.17100 TRỒNG CỎ MÁI KÊNH MƯƠNG, ĐÊ, ĐẬP, MÁI TALUY NỀN ĐƯỜNG 



Thành phần công việc:


Cuốc cỏ thành vầng (dày 6 ÷ 8cm), vận chuyển vầng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vầng cỏ không quá 15cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường


			


			


			


			





			AL.17111




AL.17211


			Trồng cỏ mái kênh mương,  đê, đập, mái taluy nền đường 



Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m


			100m² 




100m²


			


			1.834.353 




21.605


			








AL.18100 TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỐ MÁI TA LUY 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phên nứa hoặc bao tải (nếu có). Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1÷1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1÷0,15m. Mái taluy có chiều cao ≤20m trồng cỏ theo đường đồng mức, mái taluy có chiều cao >20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu, chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trồng cỏ Vetiver gia cố


			


			


			


			





			AL.18111 



AL.18112


			- Mái ta luy dương 



- Mái ta luy âm


			100m² 



100m²


			1.926.992 



1.491.361


			7.035.162 



5.403.181


			2.074.331 



1.668.244








AL.21100 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT, KHE TĂNG CƯỜNG ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị và gia công cốt thép, lắp dựng các bộ phận của khe co, giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt khe co, khe giãn (h=30cm), khe ngàm liên kết của đường lăn, sân đỗ sân bay


			


			


			


			





			AL.21111



AL.21112



AL.21113



AL.21114


			- Khe co 1x4 



- Khe giãn 2x4 



- Khe ngàm liên kết 



- Khe tăng cường


			10m



10m



10m



10m


			1.776.572 



2.928.270 



654.734 



1.939.872


			744.996 



1.042.994 



532.140 



1.383.564


			21.609 



31.175 



21.609 



302.390








AL.22100 CẮT KHE ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ


Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, thiết bị và làm sạch mặt bằng, cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện và thu dọn mặt bằng sau khi thi công. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cắt khe đường lăn, sân đỗ


			


			


			


			





			AL.22111



AL.22112


			- Khe 1x4 



- Khe 2x4


			10m



10m


			233.525 



318.480


			131.735 



131.735


			58.061 



58.061








AL.23100 TRÁM KHE ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ BẰNG MASTIC 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công, làm sạch bề mặt, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật, thu dọn, vệ sinh sau thi công.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trám khe đường lăn, sân đỗ bằng mastic


			


			


			


			





			AL.23111



AL.23112


			- Khe 1x4 



- Khe 2x4


			10m



10m


			827.210 



1.075.103


			167.663 



263.471


			80.860 



80.860








AL.24100 LÀM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm khe co, khe giãn, khe dọc sân bãi, mặt đường bê tông


			


			


			


			





			AL.24111



AL.24112



AL.24113


			- Làm khe co 



- Làm khe giãn 



- Làm khe dọc


			m



m



m


			87.504 



185.413 



35.489


			35.928 



76.646 



179.639


			12.878 



70.460 



12.179








AL.24200 TRÁM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG KEO POLYVINYL CHLORIDE 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công, làm sạch bề mặt, trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trám khe co, khe giãn, khe dọc mặt đường bê tông


			


			


			


			





			AL.24221 



AL.24222 



AL.24223


			- Làm khe co 



- Làm khe giãn 



- Làm khe dọc


			m



m



m


			229 



777 



138


			23.952 



47.904 



9.581


			6.213 



12.426 



12.426








AL.25100 LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN CẦU BẰNG CAO SU 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu thép loại 21K450, 22K450, 30K450, 31K350, 21K350, 22K350, 31K1600, 22K1600, gối cao su loại tải trọng gối 60 ÷ 150T.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt gối cầu


			


			


			


			





			AL.25111



AL.25112



AL.25121



AL.25122


			- Gối thép 



- Gối cao su 



Lắp đặt khe co giãn



- Khe co giãn dầm liên tục 



- Khe co giãn dầm đúc sẵn


			cái



cái



m



m


			1.666.500 



1.418.553 



734.800 



734.800


			1.421.750 



904.750 



310.200 



180.950


			








AL.25200 LẮP ĐẶT KHE CO GIÃN THÉP MẶT CẦU KHỚP NỐI KIỂU RĂNG LƯỢC BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮP SAU 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt lớp bê tông Asphalt. Phá dỡ lớp chèn đệm chờ khe co giãn. Đục tẩy bề mặt ngoài của bê tông mặt và dầm cầu. Tháo dỡ và lắp đặt lại tấm bê tông dải phân cách. Đục tẩy rỉ và nắn chỉnh cốt thép chờ. Vệ sinh bề mặt bê tông mặt cầu trước khi đổ bê tông không co ngót. Sản xuất chế tạo, lắp đặt hệ dưỡng cụm bu lông chờ, tháo dỡ hệ dưỡng. Lắp đặt khe co giãn thép mặt cầu khớp nối kiểu răng lược theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Đục bỏ phần bê tông không co ngót thừa. Vệ sinh bề mặt bê tông trước khi đổ bù lớp vữa không co ngót. Mài mặt lớp bê tông không co ngót và lớp vữa không co ngót. Thu dọn, vệ sinh sau khi thi công. Kiểm tra độ nới lỏng của bu lông, xiết lại bu lông khe co giãn (sau 01 tháng). 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AL.25223


			Lắp đặt khe co giãn thép mặt cầu khớp nối kiểu răng lược bằng phương pháp lắp sau


			m


			1.078.045


			3.572.470


			1.131.080








AL.26100 LÀM KHE CO GIÃN, KHE ĐẶT THÉP CHỐNG NỨT TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị dụng cụ, lấy dấu, tiến hành cắt tạo rãnh, đục tẩy theo yêu cầu kỹ thuật. (Chưa bao gồm thép liên kết cột, tường). 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưng áp (AAC)


			


			


			


			





			AL.26110



AL.26120


			- Khe co giãn 



- Khe đặt thép


			10m



10m


			5.297 



5.297


			4.790 



7.186


			22.513 



22.513








AL.31000 LÀM CẦU MÁNG, KÊNH MÁNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép


			


			


			


			





			AL.31110


			- Chiều dày máng 3cm 


			m²


			268.482 


			297.275 


			978 





			AL.31120


			- Chiều dày máng 4cm 


			m²


			274.710 


			317.955 


			1.221 





			AL.31130


			- Chiều dày máng 5cm 


			m²


			281.506 


			339.928 


			1.466 





			


			Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép


			


			 


			 


			 





			AL.31210


			- Chiều dày máng 3cm 


			m²


			111.652 


			263.670 


			978 





			AL.31220


			- Chiều dày máng 4cm 


			m²


			117.880 


			281.765 


			1.221 





			AL.31230


			- Chiều dày máng 5cm


			m²


			124.676


			297.275


			1.466








Ghi chú: Vữa tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát vàng có mô đun ML>2, Mác 100. 



AL.40000 CÔNG TÁC LÀM KHỚP NỐI 



Thành phần công việc:



Gia công đặt vật chắn nước, hàn vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



AL.41100 LÀM KHỚP NỐI BẰNG THÉP



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AL.41110



AL.41120



AL.41130



AL.41140



AL.41150


			Làm khớp nối bằng thép



- Kiểu I 



- Kiểu II 



- Kiểu III 



- Kiểu IV 



- Kiểu V


			m



m



m



m



m


			701.511 



330.659 



367.059 



555.447 



1.246.143


			602.305 



374.825 



235.235 



274.010 



382.580


			26.393 



10.283 



10.968 



10.968 



8.569








Ghi chú: Vữa tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát vàng có mô đun ML>2, Mác 100.



AL.41200 LÀM KHỚP NỐI NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			AL.41210


			Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su


			m


			16.531


			90.475


			








AL.41300 LÀM KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AL.41310



AL.41320



AL.41330



AL.41340


			Làm khớp nối bằng đồng



- Kiểu I 



- Kiểu II 



- Kiểu III 



- Kiểu IV


			m



m



m



m


			1.055.158 



1.446.592 



963.150 



815.761


			3.039.960 



3.520.770 



2.197.250 



2.507.450


			7.541 



7.541 



7.541 



7.541








Ghi chú: Vữa tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát vàng có mô đun ML>2, Mác 100. 



AL.41400 LÀM KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AL.41410


			Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC


			m


			173.234


			568.700


			








Ghi chú: Vữa tính trong đơn giá sử dụng XM PC40, cát vàng có mô đun ML>2, Mác 100.



AL.51100 KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm


			


			


			


			





			AL.51110



AL.51120



AL.51130



AL.51140


			- Chiều sâu lỗ khoan ≤10m 



- Chiều sâu lỗ khoan ≤30m 



- Chiều sâu lỗ khoan ≤50m 



- Chiều sâu lỗ khoan >50m


			m



m



m



m


			138.092 



138.092 



138.092 



138.092


			328.860 



328.860 



328.860 



328.860


			695.526 



741.061 



1.049.550 



1.258.153








AL.51200 GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG 



Thành phần công việc: 



Gia công, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AL.51210


			Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng


			100kg


			177.807


			73.532


			104.918








AL.51300 KHOAN GIẢM ÁP 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AL.51310


			Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành Ф105mm


			100m


			10.320.600


			11.975.950


			66.626.600








AL.51400 KHOAN CẮM NÉO ANKE 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang ép có lồng bảo vệ).



AL.51410 KHOAN LỖ Ф42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TAY Ф42MM



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan lỗ Ф 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ф 42mm


			


			


			


			





			AL.51411



AL.51412



AL.51413



AL.51414


			- Cấp đá I 



- Cấp đá II 



- Cấp đá III 



- Cấp đá IV


			100m



100m



100m



100m


			1.706.467 



1.200.539 



718.629 



477.716


			5.342.420 



4.160.558 



3.569.885 



2.831.092


			3.339.667 



3.028.786 



2.715.106 



2.452.962








AL.51420 KHOAN LỖ Ф42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP TỰ HÀNH Ф76MM



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan lỗ Ф 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ф76mm


			


			


			


			





			AL.51421



AL.51422



AL.51423



AL.51424


			- Cấp đá I 



- Cấp đá II 



- Cấp đá III 



- Cấp đá IV


			100m



100m



100m



100m


			3.727.771 



2.548.236 



1.618.413 



1.153.409


			2.587.524 



2.399.741 



2.216.748 



2.051.959


			16.079.885 



14.583.016 



13.124.332 



11.810.753








AL.51430 KHOAN TẠO LỖ Ф45MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH 2 CẦN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan lỗ Ф 45mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành 2 cần


			


			


			


			





			AL.51431 



AL.51432 



AL.51433 



AL.51434


			- Cấp đá I 



- Cấp đá II 



- Cấp đá III 



- Cấp đá IV


			100m 



100m 



100m 



100m


			251.628 



191.822 



173.169 



155.390


			89.441 



89.441 



89.441 



89.441


			5.520.238 



5.073.304 



4.565.973 



4.106.960








AL.51440 KHOAN LỖ Ф51MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ф76MM



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan lỗ Ф 51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ф76mm


			


			


			


			





			AL.51441



AL.51442



AL.51443



AL.51444


			- Cấp đá I 



- Cấp đá II 



- Cấp đá III 



- Cấp đá IV


			100m



100m



100m



100m


			2.249.113 



2.035.440 



1.832.066 



1.649.272


			2.846.204 



2.467.764 



2.382.975 



2.177.467


			20.089.355 



18.218.269 



16.396.824 



14.758.669








AL.51450 KHOAN LỖ Ф76MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ф76MM



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan lỗ Ф76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ф76mm


			


			


			


			





			AL.51451



AL.51452



AL.51453



AL.51454


			- Cấp đá I 



- Cấp đá II 



- Cấp đá III 



- Cấp đá IV


			100m



100m



100m



100m


			2.671.465 



2.422.102 



2.179.928 



1.962.433


			3.804.520 



3.474.463 



3.152.070 



2.862.252


			28.306.859 



25.675.884 



23.106.004 



20.795.785








AL.51460 KHOAN LỖ Ф105MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ф105MM


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan lỗ Ф105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ф105mm


			


			


			


			





			AL.51461



AL.51462



AL.51463



AL.51464


			- Cấp đá I 



- Cấp đá II 



- Cấp đá III 



- Cấp đá IV


			100m



100m



100m



100m


			12.927.875 



11.726.298 



10.552.191 



9.498.851


			7.485.208 



6.811.441 



6.153.243 



5.560.673


			41.965.129 



38.607.918 



35.499.390 



32.639.545








AL.52100 KHOAN TẠO LỖ NEO ĐỂ CẮM NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường


			


			


			


			





			AL.52110


			- Khoan không có ống vách đường kính 80mm


			m


			74.756


			304.189


			604.862





			AL.52120


			- Khoan có ống vách đường kính 168mm


			m


			102.072


			661.072


			873.688








AL.52200 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE NỀN ĐÁ, MÁI ĐÁ VÀ BƠM VỮA


Thành phần công việc:


Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá, mái đá và bơm vữa


			


			


			


			





			AL.52210


			Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa


			tấn


			16.616.449 


			6.841.192 


			1.599.486 





			AL.52220


			Sản xuất, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa


			tấn


			16.616.449


			7.494.660


			4.214.049








AL.52300 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE TRONG HẦM VÀ BƠM VỮA


Thành phần công việc:


Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thủy lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Sản xuất, lắp đặt thép néo anke và bơm vữa


			


			


			


			





			AL.52311


			- Hầm ngang dùng máy nâng


			tấn


			16.782.613 


			7.907.600 


			5.964.328 





			AL.52312


			- Hầm ngang dung máy khoan


			tấn


			16.782.613 


			7.907.600 


			17.655.531 





			AL.52321


			- Hầm đứng


			tấn


			16.782.613


			11.973.150


			2.671.106





			AL.52331


			- Hầm nghiêng


			tấn


			16.782.613


			13.767.526


			2.967.772








AL.52400 SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT KÉO CĂNG CÁP NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường


			


			


			


			





			AL.52410



AL.52420


			- Cáp neo kiểu lực kéo 



- Cáp neo kiểu phân tán lực


			tấn



tấn


			44.511.345 



79.868.278


			25.968.432 



28.096.992


			8.512.583 



9.256.202








AL.52500 LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ MÁI ĐÁ 



Thành phần công việc:


Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá


			


			


			


			





			AL.52510



AL.52520


			- Lưới thép Ф4 



- Lưới thép B40


			m²



m²


			98.038 



105.204


			159.642 



159.642


			24.234 



24.234








AL.52600 PHUN VẨY GIA CỐ MÁI ĐÁ TALUY BẰNG MÁY PHUN VẨY 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy



Chiều dày lớp vữa


			


			


			


			





			AL.52610



AL.52620



AL.52630



AL.52640



AL.52650


			- 2cm 



- 3cm 



- 5cm 



- 7cm 



- 10cm


			100m²



100m²



100m²



100m²



100m²


			2.173.352 



2.897.802 



4.346.703 



5.795.604 



7.968.956


			910.172 



1.005.980 



1.173.643 



1.365.258 



1.625.136


			1.830.785 



2.395.847 



3.523.047 



4.650.247 



6.339.586








AL.52700 BẠT MÁI ĐÁ ĐÀO, MÁI ĐÁ ĐẮP BẰNG MÁY



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy


			


			


			


			





			AL.52710 



AL.52720


			Bạt mái đá đào bằng máy 



Bạt mái đá đắp bằng máy


			100m²



100m²


			


			


			5.350.076 



4.062.717








AL.52800 SẢN XUẤT LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ HẦM 



Thành phần công việc:


Rải lưới, ép lưới sát vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			 


			Sản xuất lắp dựng lưới thép  Ф4 gia cố hầm 


			 


			 


			 


			 





			AL.52811


			- Hầm ngang 


			m²


			97.962 


			255.427 


			158.149 





			AL.52812


			- Hầm đứng 


			m²


			97.962 


			255.427 


			28.460 





			AL.52813


			- Hầm nghiêng 


			m²


			97.962 


			255.427 


			29.130 





			


			Sản xuất lắp dựng lưới thép B40 gia cố hầm 


			


			 


			 


			 





			AL.52821


			- Hầm ngang 


			m²


			105.128 


			255.427 


			158.149 





			AL.52822


			- Hầm đứng 


			m²


			105.128 


			255.427 


			28.460 





			AL.52823


			- Hầm nghiêng


			m²


			105.128


			255.427


			29.130








AL.52900 CĂNG LƯỚI THÉP GIA CỐ TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG KHÍ CHƯNG ÁP (AAC) 



Thành phần công việc:


Căng lưới, ép sát vào mặt tường tại các vị trí tiếp giáp giữa tường với dầm, cột kể cả các vị trí lắp đặt hệ thống đường ống nước, điện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AL.52910


			Căng lưới thép gia cố tường gạch AAC


			m²


			43.621


			179.639


			21.355








AL.53100 PHUN VẨY GIA CỐ HẦM 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vẩy vữa phun khô, vữa phun ướt đảm bảo kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m³/h 



Chiều dày lớp vữa


			


			


			


			





			AL.53111


			- 2cm 


			100m²


			3.113.330 


			982.3


			3.422.439 





			AL.53112


			- 3cm 


			100m²


			4.151.338 


			1.085.700 


			4.414.834 





			AL.53113


			- 5cm 


			100m²


			6.225.964 


			1.266.650 


			6.419.082 





			AL.53114


			- 7cm 


			100m²


			8.301.285 


			1.473.450 


			8.413.601 





			AL.53115


			- 10cm 


			100m²


			11.414.615 


			1.753.923 


			11.410.243





			


			Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m³/h



Chiều dày lớp vữa


			


			 


			 


			 





			AL.53121


			- 2cm 


			100m²


			2.607.188 


			982.3


			2.916.512 





			AL.53122


			- 3cm 


			100m²


			3.476.250 


			1.085.700 


			3.743.508 





			AL.53123


			- 5cm 


			100m²


			5.214.375 


			1.266.650 


			5.397.499 





			AL.53124


			- 7cm 


			100m²


			6.952.500 


			1.473.450 


			7.061.220 





			AL.53125


			- 10cm 


			100m²


			9.559.688 


			1.753.923 


			9.551.936 





			


			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m³/h



 Chiều dày lớp vữa


			


			 


			 


			 





			AL.53131


			- 2cm 


			100m²


			3.113.330 


			982.3


			4.058.535 





			AL.53132


			- 3cm 


			100m²


			4.151.338 


			1.085.700 


			5.267.502 





			AL.53133


			- 5cm 


			100m²


			6.225.964 


			1.266.650 


			7.691.273 





			AL.53134


			- 7cm 


			100m²


			8.301.285 


			1.473.450 


			10.110.664 





			AL.53135


			- 10cm 


			100m²


			11.414.615


			1.753.923


			13.741.945





			


			Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m³/h


			


			 


			 


			 





			


			Chiều dày lớp vữa


			


			 


			 


			 





			AL.53141


			- 2cm 


			100m²


			2.281.811 


			1.202.801 


			1.998.288 





			AL.53142


			- 3cm 


			100m²


			3.042.414 


			1.329.466 


			2.664.384 





			AL.53143


			- 5cm 


			100m²


			4.562.926 


			1.551.000 


			3.992.194 





			AL.53144


			- 7cm 


			100m²


			6.084.828 


			1.804.330 


			5.328.767 





			AL.53145


			- 10cm


			100m²


			8.366.639


			2.147.618


			7.322.673








Ghi chú: Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện ≤15m² chi phí nhân công và máy nhân với hệ số 1,3. 



AL.53200 PHUN XI MĂNG LẤP ĐẦY HẦM NGANG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AL.53210


			Phun xi măng lấp đầy hầm ngang


			tấn


			1.752.462


			392.332


			586.891








AL.53300 BƠM VỮA CHÈN CÁP NEO, CẦN NEO THÉP Ф32MM GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ, chèn cáp neo, chèn cần neo cáp Ф32mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AL.53310


			Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép Ф32mm gia cố mái taluy đường


			m³


			4.268.390


			8.550.828


			2.288.594








AL.53400 KHOAN, PHUN VỮA XI MĂNG GIA CỐ VỎ HẦM NGANG



Thành phần công việc:



Khoan, đặt tampol và các tác dụng khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang


			


			


			


			





			AL.53411


			- Bằng máy khoan xoay đập Ф76mm


			100m


			10.963.217


			22.035.748


			37.861.395





			AL.53421


			- Bằng máy khoan xoay đập Ф105mm


			100m


			11.528.702


			22.035.748


			58.490.309








AL.54000 HOÀN THIỆN NỀN HẦM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG



AL.54100 ĐỤC, CẬY DỌN NỀN HẦM 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh nền theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AL.54110


			Đục cạy dọn nền hầm trước khi đổ bê tông bằng búa căn


			m²


			


			571.285


			36.776








AL.54200 ĐÀO PHÁ, CẬY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN MÓNG 



Thành phần công việc:


Đào phá, đục, cậy lớp đá bảo vệ nền móng dầy ≤ 0,3m do khoan nổ mìn chừa lại bằng búa căn, máy đào, xà beng, búa tạ. Đục cậy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đống, tiếp tục thực hiện các công việc như trên cho đến cao độ thiết kế, bốc xúc, vận chuyển đến nơi quy định.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng


Cấp đá


			


			


			


			





			AL.54210



AL.54220


			- Cấp đá I, II 



- Cấp đá III, IV


			m²



m²


			


			834.180 



622.985


			388.952 



294.573








AL.5430 VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG



Thành phần công việc:



Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			AL.54310


			Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông


			m²


			


			38.775


			7.309








AL.55000 KHOAN KIỂM TRA, XỬ LÍ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lí đáy cọc.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan kiểm tra, xử lí đáy cọc khoan nhồi


			


			


			


			





			AL.55110


			Đường kính lỗ khoan <80mm 


			cọc


			12.140 


			2.068.000 


			1.007.250 





			AL.55120


			Đường kính lỗ khoan >80mm


			cọc


			15.439


			2.714.250


			1.295.035








DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG



1. Thuyết minh


- Các thành phần chi phí đã được tính trong đơn giá bao gồm: Các chi phí cho việc lắp dựng dàn giáo và tháo dỡ nó khi hoàn thành công việc.



- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được tính đơn giá cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.



2. Quy định áp dụng


2.1. Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công kết cấu.



2.2. Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).



2.3. Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao >3,6m và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó cứ mỗi khoảng tăng chiều cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).



2.4. Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột.



2.5. Thời gian sử dụng dàn giáo trong đơn giá bình quân trong khoảng thời gian ≤1tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần chi phí vật liệu.



2.6. Đơn giá cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn...) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công (nếu có) được tính riêng. 



AL.60000 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO THÉP CÔNG CỤ 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng. 



AL.61100 DÀN GIÁO NGOÀI



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng dàn giáo thép thi công, dàn giáo ngoài


			


			


			


			





			AL.61110



AL.61120



AL.61130


			Chiều cao ≤16m



Chiều cao ≤50m



Chiều cao >50m


			100m²



100m²



100m²


			408.984 



468.864 



566.420


			1.317.355 



1.556.874 



1.724.537


			45.781 



54.937 



81.509








AL.61200 DÀN GIÁO TRONG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng dàn giáo trong


			


			


			


			





			AL.61210



AL.61220


			- Chiều cao chuẩn 3,6m 



- Mỗi 1,2m tăng thêm


			100m²



100m²


			366.834 



35.353


			838.317 



229.938


			








AL.70000 CÔNG TÁC BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN LÊN CAO


Quy định áp dụng:


Đơn giá vận chuyển vật liệu lên cao chỉ áp dụng đối với những loại công việc thực hiện ở trên cao đã được tính trong đơn giá này mà không quy định độ cao.



Bốc xếp, vận chuyển lên cao được tính bằng cách cộng đơn giá bốc xếp bằng thủ công và vận chuyển lên cao bằng thang máy.



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xếp, vận chuyển lên cao


			


			


			


			





			AL.71110


			- Các loại than xỉ lên cao


			m³


			 


			88.622


			66.702





			AL.71120


			- Sỏi, đá dăm các loại


			m³


			


			107.784 


			66.702 





			AL.71130


			- Các loại sơn, bột (bột đá, bột bả,…)


			tấn


			


			79.041 


			74.113 





			AL.72110


			- Gạch xây các loại


			1000v


			


			136.526


			51.879





			AL.72120


			- Gạch ốp, lát các loại


			10m²


			


			47.904


			14.823





			AL.72210


			- Đá ốp, lát các loại


			10m²


			


			47.904


			14.823





			AL.72310


			- Ngói các loại


			1000v


			


			158.083


			222.339





			AL.73110


			- Vôi, than xỉ các loại


			tấn


			


			110.179


			74.113





			AL.73210


			- Tấm lợp các loại lên cao


			100m²


			


			91.017


			222.339





			AL.73310


			- Xi măng


			tấn


			


			91.017


			66.702





			AL.73410


			- Gỗ các loại


			m³


			


			91.017


			74.113





			AL.73510


			- Kính các loại lên cao


			10m²


			


			71.856


			37.057





			AL.73610


			- Cấu kiện bê tông đúc sẵn


			tấn


			


			141.316 


			22.234 





			AL.74110


			- Vật tư cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà


			tấn


			


			167.663 


			103.758 





			AL.74210


			- Vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà


			tấn


			


			598.798 


			148.226 





			AL.75110


			- Cửa các loại


			10m²


			


			35.928


			118.581





			AL.76110


			- Vật liệu phụ các loại


			tấn


			


			28.742 


			22.234 





			AL.76120


			- Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống


			m³


			


			117.364


			96.347








AL.81100 ĐÓNG VẬT LIỆU RỜI VÀO BAO - LOẠI 20KG/BAO 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xúc vật liệu vào bao, cân, khâu, buộc bao theo yêu cầu, xếp gọn thành đống từng loại



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đóng vật liệu rời vào bao


			


			


			


			





			AL.81110 



AL.81120


			Loại 1 lớp bao dứa 



Loại 2 lớp (1 bao dứa + 1 bao nilon)


			tấn



tấn


			270.375 



540.750


			99.242 



123.501


			








Ghi chú : Riêng xi măng khi đóng gói nếu vẫn để nguyên bao (50kg/bao) thì áp dụng 40% đơn giá của loại 2 bao dứa và nilon ở trên. 



AL.82100 BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ KHO LÊN Ô TÔ VÀ TỪ Ô TÔ XUỐNG BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN BẰNG THỦ CÔNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc hàng lên ô tô, dỡ hàng từ ô tô xuống bãi tập kết tại bờ biển, kê chèn, kiểm đếm từng loại theo yêu cầu.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc lên ô tô và từ ô tô xuống bãi tập kết


			


			


			


			





			AL.82110



AL.82120


			Vật liệu rời đã đóng bao 



Vật tư, phụ kiện khác


			tấn



tấn


			


			145.555 



207.306


			








AL.82200 BỐC XẾP VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BÃI TẬP KẾT TẠI BỜ BIỂN XUỐNG TÀU BIỂN BẰNG THỦ CÔNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc hàng xuống tàu biển, kê chèn, chằng buộc theo dung yêu cầu. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xếp xuống tàu biển


			


			


			


			





			AL.82210



AL.82220


			Vật liệu rời đã đóng bao



Vật tư, phụ kiện khác


			tấn



tấn


			


			138.939 



196.279


			








AL.83100 BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TÀU BIỂN VÀO BỜ ĐẢO.


Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, buộc dây cáp nilon nối tàu mẹ vào bờ đảo, bốc vật tư, phụ kiện xuống pông tông, chằng buộc, che bạt chống sóng nước, dòng chuyển pông tông vào bờ, bốc hàng lên bờ đảo, che chắn bảo vệ theo yêu cầu. 



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện từ tàu vào bờ đảo


			


			


			


			





			AL.83110



AL.83120



AL.83130


			Cự ly vận chuyển ≤300m



Cự ly vận chuyển ≤500m



Vận chuyển tiếp 100m


			tấn



tấn



tấn


			26.892 



48.522 



10.815


			491.800 



505.032 



22.054


			38.931 



48.634 



14.413








AL.83200 BỐC XẾP, VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TÀU BIỂN LÊN CẨU TÀU TẠI BỜ ĐẢO. 



Thành phần công việc: 



Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ tàu biển lên cầu tàu bằng thủ công hay thủ công kết hợp cơ giới, xếp gọn, phân loại theo yêu cầu. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xếp vật tư, phụ kiện từ tàu lên cầu tàu tại bờ đảo


			


			


			


			





			AL.83210



AL.83220


			Bốc xếp bằng thủ công 



Bốc xếp bằng cơ giới kết hợp thủ công


			tấn



tấn


			


			110.269 



77.188


			72.644








AL.83300 VẬN CHUYỂN VẬT TƯ, PHỤ KIỆN TỪ BỜ ĐẢO LÊN VỊ TRÍ THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vật tư, phụ kiện từ bờ đảo vận chuyển đén vị trí thi công, xếp gọn theo từng loại, kê chèn, che chắn và bảo vệ. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển vật tư, phụ kiện từ bờ đảo lên vị trí thi công bằng thủ công 



Cự ly vận chuyển ≤100m


			


			


			


			





			AL.83310


			Vận chuyển cát 


			tấn


			 


			1.277.136 


			 





			AL.83311


			Vận chuyển đá dăm, sỏi 


			tấn


			


			1.427.322 


			





			AL.83312


			Vận chuyển đá hộc


			m³


			


			2.139.880 


			





			AL.83313


			Vận chuyển nước


			m³


			


			3.225.368 


			





			AL.83314


			Vận chuyển xi măng


			tấn


			


			1.731.664 


			





			AL.83315


			Vận chuyển gạch xây 


			1000v


			


			3.225.368 


			





			AL.83316


			Vận chuyển gạch lát 


			1000v


			


			2.842.955 


			





			AL.83317


			Vận chuyển gỗ, cây chống, đà giáo 


			m³


			


			1.895.304 


			





			AL.83318


			Vận chuyển cốt thép 


			tấn


			


			2.222.582 


			





			AL.83319


			Vận chuyển vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công


			tấn


			


			2.915.292


			





			


			Cự ly vận chuyển ≤300m


			


			


			


			





			AL.83320


			Vận chuyển cát


			tấn


			


			1.069.389 


			





			AL.83321


			Vận chuyển đá dăm, sỏi


			tấn


			


			1.130.478 


			





			AL.83322


			Vận chuyển đá hộc


			m³


			


			1.690.203 


			





			AL.83323


			Vận chuyển nước


			m³


			


			2.543.024 


			





			AL.83324


			Vận chuyển xi măng


			tấn


			


			1.511.788 


			





			AL.83325


			Vận chuyển gạch xây 


			1000v


			


			2.543.024 


			





			AL.83326


			Vận chuyển gạch lát 


			1000v


			


			2.196.779 


			





			AL.83327


			Vận chuyển gỗ, cây chống, đà giáo 


			m³


			


			1.464.593 


			





			AL.83328


			Vận chuyển cốt thép 


			tấn


			


			1.834.876 


			





			AL.83329


			Vận chuyển vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công


			tấn


			


			2.387.985


			





			


			Cự ly vận chuyển ≤500m


			


			


			


			





			AL.83330 


			Vận chuyển cát 


			tấn


			 


			965.515 


			 





			AL.83331 


			Vận chuyển đá dăm, sỏi 


			tấn


			


			999.037 


			





			AL.83332 


			Vận chuyển đá hộc


			m³


			


			1.465.475 


			





			AL.83333 


			Vận chuyển nước


			m³


			


			2.201.851 


			





			AL.83334 


			Vận chuyển xi măng


			tấn


			


			1.401.960 


			





			AL.83335 


			Vận chuyển gạch xây 


			1000v 


			


			2.201.851 


			





			AL.83336 


			Vận chuyển gạch lát 


			1000v 


			


			1.873.691 


			





			AL.83337 


			Vận chuyển gỗ, cây chống, đà giáo 


			m³


			


			1.249.127 


			





			AL.83338 


			Vận chuyển cốt thép 


			tấn


			


			1.641.023 


			





			AL.83339


			Vận chuyển vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công


			tấn


			


			2.124.443 


			





			 


			Cự ly vận chuyển >500m


			


			


			876.859 


			





			AL.83340 


			Vận chuyển cát 


			tấn 


			


			 


			





			AL.83341 


			Vận chuyển đá dăm, sỏi 


			tấn


			


			871.566 


			





			AL.83342 


			Vận chuyển đá hộc


			m³


			


			1.298.748 


			





			AL.83343 


			Vận chuyển nước


			m³


			


			1.950.218 


			





			AL.83344 


			Vận chuyển xi măng


			tấn


			


			1.293.235 


			





			AL.83345 


			Vận chuyển gạch xây 


			1000v 


			


			1.950.218 


			





			AL.83346 


			Vận chuyển gạch lát 


			1000v 


			


			1.643.670 


			





			AL.83347 


			Vận chuyển gỗ, cây chống, đà giáo 


			m³


			


			1.095.853 


			





			AL.83348 


			Vận chuyển cốt thép 


			tấn


			


			1.482.456 


			





			AL.83349


			Vận chuyển vật tư, phụ kiện và thiết bị phục vụ thi công


			tấn


			


			1.912.947


			








Ghi chú: Đơn giá trên tính cho địa hình có độ dốc ≤15 độ, với địa hình có độ dốc lớn hơn thì đơn giá trên được nhân với hệ số điều chỉnh K sau: 



+ Độ dốc từ >15 độ đến ≤20 độ, K=1,35.



+ Độ dốc từ >20 độ đến ≤25 độ, K=1,7.



+ Độ dốc từ >25 độ đến ≤30 độ, K=2.



+ Độ dốc từ >30 độ đến ≤35 độ, K=2,5.



+ Độ dốc từ >35 độ đến ≤40 độ, K=3.



+ Độ dốc từ >40 độ, K=4.



CHƯƠNG XII 



CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG BẰNG Ô TÔ 


Thuyết minh và hướng dẫn sử dụng: 



Đơn giá dự toán bốc xếp, vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc xác định chi phí vận chuyển đối với các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng đến hiện trường công trình trong lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.



Đối với công trình áp dụng đơn giá vận chuyển công bố kèm theo không phù hợp thì phải lập phương án vận chuyển cụ thể để xác định chi phí vận chuyển. 



1. Công tác bốc xếp


Đơn giá dự toán bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng thủ công hoặc bằng máy được tính cho một đơn vị theo trọng lượng (tấn), thể tích (m³), diện tích (m²),…tùy theo nhóm, loại vật liệu, cấu kiện xây dựng cần bốc xếp từ khâu chuẩn bị nhân lực, công cụ hoặc máy, thiết bị đến khâu tập kết đúng nơi quy định (hiện trường công trình), kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất và phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác bốc xếp.



Đơn giá dự toán bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng thủ công được sử dụng trong trường hợp bốc xếp phục vụ việc vận chuyển bằng phương tiện thô sơ trong phạm vi nội bộ công trình (≤300m) tùy theo đặc điểm của công trình. 



2. Công tác vận chuyển


Đơn giá dự toán vận chuyển các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô tự đổ, ô tô vận tải thùng được xác định phù hợp với tính chất và đặc điểm của nhóm, loại vật liệu và cấu kiện xây dựng, cự ly, tải trọng phương tiện vận chuyển và không bao gồm các hao phí phục vụ bốc, xếp lên và xuống phương tiện vận chuyển.



Đơn giá dự toán vận chuyển được quy định cho các cự ly của đường loại 3. Trường hợp vận chuyển trên các loại đường khác được điều chỉnh bằng hệ số như sau: 



			Loại đường


			L1


			L2


			L3


			L4


			L5





			Hệ số điều chỉnh (Ki)


			K1 = 0,57


			K2 = 0,68


			K3 = 1,00


			K4 = 1,35


			K5 = 1,50








Ghi chú : Bảng phân loại đường theo quy định hiện hành 



Công tác vận chuyển vật liệu và cấu kiện xây dựng bằng ô tô được định mức cho các phạm vi vận chuyển (L) ≤ 1km, ≤5km, ≤10km, ≤15km và ≤20km, được xác định như sau: 



- Vận chuyển phạm vi: L ≤ 1km = Dm1 x ki


- Vận chuyển phạm vi: L ≤ 5km = 


[image: image1.wmf](



)



å



´



=



n



i



i



i



k



L



Dm



1



2






- Vận chuyển phạm vi: L ≤ 10km = 


[image: image2.wmf](



)



å



´



=



n



i



i



i



k



L



Dm



1



3






- Vận chuyển phạm vi: L ≤ 15km = 


[image: image3.wmf](



)



å



´



=



n



i



i



i



k



L



Dm



1



4






- Vận chuyển phạm vi: L ≤ 20km = 


[image: image4.wmf](



)



å



´



=



n



i



i



i



k



L



Dm



1



5






Trong đó: 



Đm1: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 1km



Đm²: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 5km



Đm³: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 10km



Đm4: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 15km



Đm5: Định mức vận chuyển trong phạm vi ≤ 20km



Ki: Hệ số điều chỉnh loại đường I (i=1÷5)



Li: Cự ly vận chuyển tương ứng với loại đường i 



AM.10000 BỐC XẾP CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG 



AM.11000 BỐC XẾP VẬT LIỆU RỜI LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN BẰNG THỦ CÔNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc xếp, xúc vật liệu lên phương tiện vận chuyển, đỗ xuống đúng nơi quy định đẩm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công


			


			


			


			





			AM.11011



AM.11021



AM.11031



AM.11041


			- Cát xây dưng 



- Đất các loại 



- Sỏi, đá dăm các loại 



- Đá hộc


			m³



m³



m³



m³


			


			29.993 



50.503 



45.872 



61.751


			








AM.12000 BỐC XẾP VẬT LIỆU KHÁC BẰNG THỦ CÔNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu lên phương tiện vận chuyển, chèn, neo, giử theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Bốc xếp vật liệu xuống đúng nơi quy định.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xếp vật liệu khác bằng thủ công


Bốc xếp lên


			


			


			


			





			AM.12011



AM.12021



AM.12031



AM.12041



AM.12051



AM.12061



AM.12071



AM.12081



AM.12012



AM.12022



AM.12032



AM.12042



AM.12052



AM.12062



AM.12072



AM.12082


			- Xi măng bao 



- Gạch xây các loại 



- Gạch ốp, lát các loại 



- Ngói các loại 



- Đá ốp, lát các loại 



- Sắt thép các loại 



- Gỗ các loại 



- Tre, cây chống 



Bốc xếp xuống


- Xi măng bao 



- Gạch xây các loại 



- Gạch ốp, lát các loại 



- Ngói các loại 



- Đá ốp, lát các loại 



- Sắt thép các loại 



- Gỗ các loại 



- Tre, cây chống


			Tấn



1000v



100m²



1000v



100m²



Tấn



m³



100 cây



Tấn



1000v



100m²



1000v



100m²



Tấn



m³



100 cây


			


			22.274 



47.636 



68.808 



52.929 



74.101 



43.446 



24.259 



72.116 



14.776 



31.757 



45.872 



35.286 



49.401 



28.890 



16.320 



48.077


			








AM.13000 BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG, TRỌNG LƯỢNG P≤200KG BẰNG THỦ CÔNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc xếp các cấu kiện lên phương tiện vận chuyển, chèn, neo, giử theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Bốc xếp cấu kiện xuống đúng nơi quy định.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xếp cấu kiện bê tông, trọng lượng p≤200kg bằng thủ công


			


			


			


			





			AM.13001



AM.13002


			- Bốc xếp lên 



- Bốc xếp xuống


			Tấn



Tấn


			


			43.446 



28.890


			








AM.14000 BỐC XẾP CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG CƠ GIỚI 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc xếp các cấu kiện lên phương tiện vận chuyển, chèn, neo, giử theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Bốc xếp vật liệu xuống đúng nơi quy định.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bốc xếp cấu kiện bê tông bằng cơ giới


			


			


			


			





			AM.14001



AM.14002


			- Bốc xếp lên 



- Bốc xếp xuống


			Tấn



Tấn


			


			3.749 



2.646


			16.556 



11.038








AM.20000 VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU



AM.21000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG THỦ CÔNG 



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi ≤300m đến địa điểm tập kết. 



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển vật liệu bằng thủ công 10 m khởi điểm


			


			


			


			





			AM.21011



AM.21021



AM.21031



AM.21041



AM.21051



AM.21061



AM.21071



AM.21081



AM.21091



AM.21101



AM.21111



AM.21121



AM.21012



AM.21022



AM.21032



AM.21042



AM.21052



AM.21062



AM.21072



AM.21082



AM.21092



AM.21102



AM.21112



AM.21122


			- Cát xây dựng 



- Đất các loại 



- Sỏi, đá dăm các loại 



- Đá hộc 



- Xi măng bao 



- Gạch xây các loại 



- Gạch ốp, lát các loại 



- Ngói các loại 



- Đá ốp, lát các loại 



- Sắt thép các loại 



- Gỗ các loại 



- Tre, cây chống 



10 m tiếp theo


- Cát xây dựng 



- Đất các loại 



- Sỏi, đá dăm các loại 



- Đá hộc 



- Xi măng bao 



- Gạch xây các loại 



- Gạch ốp, lát các loại 



- Ngói các loại 



- Đá ốp, lát các loại 



- Sắt thép các loại 



- Gỗ các loại 



- Tre, cây chống


			m³



m³



m³



m³



Tấn



1000v



100m²



1000v



100m²



Tấn



m³



100 cây



m³



m³



m³



m³



Tấn



1000v



100m²



1000v



100m²



Tấn



m³



100 cây


			


			18.966 



19.407 



19.187 



19.407 



16.540 



16.540 



12.130 



19.848 



13.453 



17.643 



12.350 



13.232 



1.323 



1.544 



1.544 



1.544 



1.323 



1.323 



662 



1.544 



662 



1.544 



1.103 



1.323


			








AM.22000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, che đậy đẩm bảo an toàn, vệ sinh môi trường tronmg quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.



- Đổ vật liệu đúng nơi quy định.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển vật liệu bằng ô tô tự đổ


Vận chuyển cát xây dựng


Trong phạm vi ≤1km


			


			


			


			





			AM.22111



AM.22121



AM.22131



AM.22141



AM.22151



AM.22161



AM.22112



AM.22122



AM.22132



AM.22142



AM.22152



AM.22162



AM.22113



AM.22123



AM.22133



AM.22143



AM.22153



AM.22163



AM.22114



AM.22124



AM.22134



AM.22144



AM.22154



AM.22164



AM.22115



AM.22125



AM.22135



AM.22145



AM.22155



AM.22165


			- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 22 tấn



- Ô tô 27 tấn



Trong phạm vi ≤5km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 22 tấn



- Ô tô 27 tấn



Trong phạm vi ≤10km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 22 tấn



- Ô tô 27 tấn



Trong phạm vi ≤15km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 22 tấn



- Ô tô 27 tấn



Trong phạm vi ≤20km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 22 tấn



- Ô tô 27 tấn


			10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km


			


			


			100.326



104.284



106.030



112.147



80.899



89.372



48.997



50.056



51.305



53.122



33.476



35.749



38.497



38.933



39.334



41.317



25.107



25.024



33.831



33.371



34.203



35.415



22.317



21.449



30.331



30.590



30.783



31.480



19.527



17.874





			


			Vận chuyển vật liệu bằng ô tô tự đổ


Vận chuyển đá dăm các loại


Trong phạm vi ≤1km


			


			


			


			





			AM.22211



AM.22221



AM.22231



AM.22241



AM.22251



AM.22261



AM.22212



AM.22222



AM.22232



AM.22242



AM.22252



AM.22262



AM.22213



AM.22223



AM.22233



AM.22243



AM.22253



AM.22263



AM.22214



AM.22224



AM.22234



AM.22244



AM.22254



AM.22264



AM.22215



AM.22225



AM.22235



AM.22245



AM.22255



AM.22265


			- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 22 tấn



- Ô tô 27 tấn



Trong phạm vi ≤5km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 22 tấn



- Ô tô 27 tấn



Trong phạm vi ≤10km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 22 tấn



- Ô tô 27 tấn



Trong phạm vi ≤15km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 22 tấn



- Ô tô 27 tấn



Trong phạm vi ≤20km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 22 tấn



- Ô tô 27 tấn


			10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km



10m³/km


			


			


			103.826



107.064



111.160



116.082



83.689



92.947



51.330



52.837



53.015



55.090



39.055



39.324



39.664



40.323



41.044



43.285



30.686



28.599



34.998



34.761



35.913



37.382



25.107



25.024



31.498



31.980



32.493



33.447



22.317



21.449








AM.23000 VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, che đậy đẩm bảo an toàn, vệ sinh môi trường tronmg quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển vật liệu bằng ô tô vận tải thùng


Vận chuyển xi măng bao


Trong phạm vi ≤1km


			


			


			


			





			AM.23111



AM.23121



AM.23131



AM.23141



AM.23151



AM.23161



AM.23112



AM.23122



AM.23132



AM.23142



AM.23152



AM.23162



AM.23113



AM.23123



AM.23133



AM.23143



AM.23153



AM.23163



AM.23114



AM.23124



AM.23134



AM.23144



AM.23154



AM.23164



AM.23115



AM.23125



AM.23135



AM.23145



AM.23155



AM.23165


			- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤5km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤10km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤15km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤20km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn


			10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km


			


			


			52.326



53.742



50.821



48.253



42.964



47.651



25.704



25.752



23.350



22.619



20.623



22.691



20.196



20.153



19.230



18.095



17.186



18.153



17.442



17.914



16.483



15.079



13.749



15.884



15.606



15.675



15.109



13.571



12.030



13.615





			


			Vận chuyển vật liệu bằng ô tô vận tải thùng


Vận chuyển sắt, thép các loại


Trong phạm vi ≤1km


			


			


			


			





			AM.23211



AM.23221



AM.23231



AM.23241



AM.23251



AM.23261



AM.23212



AM.23222



AM.23232



AM.23242



AM.23252



AM.23262



AM.23213



AM.23223



AM.23233



AM.23243



AM.23253



AM.23263



AM.23214



AM.23224



AM.23234



AM.23244



AM.23254



AM.23264



AM.23215



AM.23225



AM.23235



AM.23245



AM.23255



AM.23265


			- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤5km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤10km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤15km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤20km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn


			10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km


			


			


			49.572



50.384



48.074



45.237



41.246



45.382



24.786



24.632



21.977



21.111



18.904



20.422



19.278



19.034



17.856



16.587



15.467



15.884



16.524



16.795



15.109



13.571



12.030



13.615



14.688



14.555



13.736



12.063



10.311



11.346








AM.30000 VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI CẤU KIỆN XÂY DỰNG


AM.31000 VẬN CHUYỂN CẤU KIỆN BÊ TÔNG, TRỌNG LƯỢNG P≤200KG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, che đậy đẩm bảo an toàn, vệ sinh môi trường tronmg quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng p≤200 kg bằng ô tô vận tải thùng


Trong phạm vi ≤1km


			


			


			


			





			AM.31011



AM.31021



AM.31031



AM.31041



AM.31051



AM.31061



AM.31012



AM.31022



AM.31032



AM.31042



AM.31052



AM.31062



AM.31013



AM.31023



AM.31033



AM.31043



AM.31053



AM.31063



AM.31014



AM.31024



AM.31034



AM.31044



AM.31054



AM.31064



AM.31015



AM.31025



AM.31035



AM.31045



AM.31055



AM.31065


			- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤5km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤10km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤15km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤20km


- Ô tô 5 tấn



- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn


			10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km


			


			


			53.244



54.862



52.195



49.761



44.683



49.920



26.622



26.871



24.724



24.127



22.341



24.960



21.114



21.273



20.603



19.603



18.904



20.422



18.360



17.914



17.856



16.587



15.467



18.153



16.524



16.795



16.483



15.079



13.749



13.615








AM.32000 VẬN CHUYỂN ỐNG CỐNG BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, che đậy đảm bảo an toàn, vệ sinh môi trường tronmg quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển ống cống bê tông bằng ô tô vận tải thùng


Trong phạm vi ≤1km


			


			


			


			





			AM.32011



AM.32021



AM.32031



AM.32041



AM.32051



AM.32012



AM.32022



AM.32032



AM.32042



AM.32052



AM.32013



AM.32023



AM.32033



AM.32043



AM.32053



AM.32014



AM.32024



AM.32034



AM.32044



AM.32054



AM.32015



AM.32025



AM.32035



AM.32045



AM.32055


			- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤5km


- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤10km


- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤15km


- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤20km


- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn


			10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km


			


			


			58.221



54.942



52.777



48.120



54.459



29.111



27.471



27.142



25.779



29.498



23.512



23.350



22.619



22.341



24.960



20.153



20.603



19.603



18.904



22.691



19.034



19.230



18.095



17.186



20.422








AM.33000 VẬN CHUYỂN CỌC, CỘT BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ VẬN TẢI THÙNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, che đậy đẩm bảo an toàn, vệ sinh môi trường tronmg quá trình vận chuyển.



- Vận chuyển vật liệu đến địa điểm tập kết.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ô tô vận tải thùng


Trong phạm vi ≤1km


			


			


			


			





			AM.33011



AM.33021



AM.33031



AM.33041



AM.33051



AM.33012



AM.33022



AM.33032



AM.33042



AM.33052



AM.33013



AM.33023



AM.33033



AM.33043



AM.33053



AM.33014



AM.33024



AM.33034



AM.33044



AM.33054



AM.33015



AM.33025



AM.33035



AM.33045



AM.33055


			- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤5km


- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤10km


- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤15km


- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn



Trong phạm vi ≤20km


- Ô tô 7 tấn



- Ô tô 10 tấn



- Ô tô 12 tấn



- Ô tô 15 tấn



- Ô tô 20 tấn


			10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km



10tấn/km


			


			


			55.982



53.568



51.269



46.401



52.190 



27.991



26.097



25.635



24.060



27.229



22.393



21.977



21.111



20.623



22.691



19.034



19.230



18.095



17.186



20.422 



17.914



17.856



16.587



15.467



18.153








PHẦN C 



BẢNG GIÁ VẬT LIỆU


			STT


			Tên vật liệu


			Đơn vị


			Giá chưa có VAT(đồng)





			1


			A xít hàn


			lít


			46.350





			2


			Acêtylen


			chai


			370.800





			3


			Bấc thấm


			m


			5.150





			4


			Backer rod 25mm


			m


			20.600





			5


			Bản chịu tải


			cái


			154.500





			6


			Bản đệm


			cái


			164.800





			7


			Bản đệm neo


			cái


			3.090.000





			8


			Bản lề


			cái


			10.300





			9


			Bảng đấu dây


			cái


			56.650





			10


			Băng dính


			cuộn


			3.605





			11


			Băng keo lưới


			m


			457





			12


			Bánh xe đỡ ống


			bộ


			25.750





			13


			Bao dứa


			cái


			5.000





			14


			Bao nilon


			cái


			5.000





			15


			Bao tải


			m2


			6.000





			16


			Bật sắt 20x4x250


			cái


			3.090





			17


			Bật sắt 3x30x250


			cái


			3.300





			18


			Bật sắt d= 10mm


			cái


			2.060





			19


			Bật sắt f6


			cái


			1.545





			20


			Bầu cỏ Vetiver


			bầu


			1.545





			21


			Bê tông nhựa cấp C


			tấn


			2.049.700





			22


			Bê tông nhựa hạt mịn


			tấn


			1.491.253





			23


			Bê tông nhựa hạt thô


			tấn


			1.095.631





			24


			Bê tông nhựa hạt trung


			tấn


			1.180.476





			25


			Bentonite


			kg


			1.751





			26


			Bếp phun cát


			cái


			721.000





			27


			Biển đổi dốc bê tông đúc sẵn


			cái


			199.923





			28


			Biển đường vòng bê tông đúc sẵn


			cái


			199.923





			29


			Biển kéo còi bê tông đúc sẵn


			cái


			201.983





			30


			Bộ định vị


			bộ


			463.500





			31


			Bộ phát sóng 86B11


			cái


			556.200





			32


			Bóng đèn 25W


			cái


			44.000





			33


			Bột bả


			kg


			7.000





			34


			Bột bả ATANIC


			kg


			7.000





			35


			Bột bả Boss


			kg


			9.130





			36


			Bột bả Expo


			kg


			5.459





			37


			Bột bả JAJYNIC


			kg


			5.571





			38


			Bột bả Jotun


			kg


			10.043





			39


			Bột bả Kova


			kg


			7.865





			40


			Bột bả Mykolor


			kg


			7.519





			41


			Bột bả Spec


			kg


			7.004





			42


			Bột đá


			kg


			2.575





			43


			Bột Ejectomer


			kg


			12.360





			44


			Bột màu


			kg


			29.700





			45


			Bột phấn


			kg


			10.300





			46


			Bột thạch anh


			kg


			3.090





			47


			Bu lông + đinh tán


			bộ


			10.300





			48


			Bu lông 20x60


			cái


			6.500





			49


			Bu lông các loại


			cái


			4.700





			50


			Bu lông chữ U, M12


			cái


			7.700





			51


			Bu lông F16 L10


			bộ


			7.000





			52


			Bu lông M12


			cái


			1.030





			53


			Bu lông M14


			cái


			1.820





			54


			Bu lông M16


			cái


			2.650





			55


			Bu lông M16x10


			bộ


			2.650





			56


			Bu lông M16x150


			cái


			13.800





			57


			Bu lông M16x200


			cái


			17.500





			58


			Bu lông M18x20


			cái


			3.337





			59


			Bu lông M20


			cái


			5.500





			60


			Bu lông M20x1200


			cái


			103.766





			61


			Bu lông M20x200


			cái


			22.390





			62


			Bu lông M20x500


			cái


			46.803





			63


			Bu lông M20x80


			cái


			7.950





			64


			Bu lông M24x100


			cái


			15.500





			65


			Búa khoan


			cái


			2.575.000





			66


			Búa khoan đá


			cái


			2.575.000





			67


			Bulông + lói


			cái


			13.184





			68


			Bulông + rông đen


			cái


			15.038





			69


			Bulông cường độ cao M16-M50


			kg


			25.750





			70


			Bulông đầu T d=30


			cái


			6.489





			71


			Bulông đầu vuông M20x70


			cái


			2.781





			72


			Bulông f22-27mm


			cái


			9.270





			73


			Bulông M14x50


			cái


			2.650





			74


			Bulông M14x70


			cái


			3.580





			75


			Bulông M12x150


			cái


			6.500





			76


			Bulông M12x200


			cái


			9.980





			77


			Bulông M12x250


			cái


			11.862





			78


			Bulông M14x250


			cái


			19.500





			79


			Bulông M12x1000


			cái


			40.087





			80


			Bulông M12x1140


			cái


			45.355





			81


			Bulông M14x1690


			cái


			115.187





			82


			Bulông M18x200


			cái


			19.800





			83


			Bulông M16x200


			cái


			17.500





			84


			Bulông M20x48


			cái


			5.855





			85


			Bulông M16x250


			cái


			24.000





			86


			Bulông M20x50


			cái


			5.950





			87


			Bulông M20x65


			cái


			6.900





			88


			Bulong M20x180


			cái


			19.200





			89


			Bulông M16x320


			cái


			27.500





			90


			Bulông M16x330


			cái


			28.207





			91


			Bulông M20x70


			cái


			7.250





			92


			Bulông M20x75


			cái


			7.600





			93


			Bulông M22x350


			cái


			52.544





			94


			Bulông M16x2430


			cái


			176.754





			95


			Bulông M24


			cái


			11.100





			96


			Bulông M24x85


			bộ


			13.950





			97


			Bulông M28x105


			cái


			23.300





			98


			Bulông thép cường độ cao f36mm, L=5-8m


			kg


			25.750





			99


			Bulông và đai ốc


			kg


			26.574





			100


			Cần khoan 1,22m


			cái


			257.500





			101


			Cần khoan 1,83m


			cái


			164.800





			102


			Cần khoan D 114 mm


			m


			230.720





			103


			Cần khoan f76, L=1,2m


			cái


			131.840





			104


			Cần khoan f32, L=0,70m


			cái


			463.500





			105


			Cần khoan f 32, L=1,5m


			cái


			824.000





			106


			Cần khoan f89, L=0,96m


			cái


			927.000





			107


			Cần khoan f32, L=2,8m


			cái


			1.009.400





			108


			Cần khoan f32, L=4m


			cái


			1.236.000





			109


			Cần khoan f 38, L=3,73m


			cái


			1.390.500





			110


			Cần khoan f38, L=4,32m


			cái


			1.390.500





			111


			Cần khoan L = 2,5m


			cái


			1.236.000





			112


			Cần khoan L=1,2m, d=42mm


			cái


			164.800





			113


			Cần khoan L=1,5m


			cái


			65.920





			114


			Cần khoan L=1m


			cái


			669.500





			115


			Cần khoan ROBBIN


			cái


			1.030.000





			116


			Cao su đệm


			m


			5.150





			117


			Cáp cường độ cao


			kg


			21.115





			118


			Cáp d=20mm


			m


			2.575





			119


			Cáp ngầm


			m


			71.070





			120


			Cáp nilon d=20


			m


			25.750





			121


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp dưới)


			m3


			355.667





			122


			Cấp phối đá dăm 0,075-50mm lớp trên


			m3


			363.667





			123


			Cáp trần hoặc cáp chống dính


			kg


			20.600





			124


			Carboncor Asphalt (loại CA 9,5)


			tấn


			2.049.700





			125


			Cát chuẩn


			m3


			50.000





			126


			Cát đen


			m3


			50.000





			127


			Cát hạt nhỏ


			m3


			55.000





			128


			Cát mịn


			m3


			55.000





			129


			Cát mịn ML=1,5-2,0


			m3


			55.000





			130


			Cát sạn


			m3


			50.000





			131


			Cát thạch anh


			kg


			927





			132


			Cát trắng mịn


			lít


			4.120





			133


			Cát vàng


			m3


			50.000





			134


			Cây chống


			cây


			20.600





			135


			Cây chống F8-10


			m


			10.300





			136


			Cây chống thép hình


			kg


			16.289





			137


			Cây chống thép ống


			kg


			16.289





			138


			Cây chống thép ống D50x3mm


			m


			56.687





			139


			Chổi cáp


			cái


			37.000





			140


			Choòng nón xoay loại K


			cái


			615.793





			141


			Choòng nón xoay loại T


			cái


			503.228





			142


			Chốt dây


			cái


			5.150





			143


			Chốt phân loại


			cái


			4.120





			144


			Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn


			cái


			154.500





			145


			Cóc + bulông cóc


			cái


			15.450





			146


			Cọc bê tông 20cmx20cm


			m


			86.108





			147


			Cọc bê tông 25cmx25cm


			m


			134.518





			148


			Cọc bê tông 30cmx30cm


			m


			193.743





			149


			Cọc bê tông 35cmx35cm


			m


			263.680





			150


			Cọc bê tông 40cmx40cm


			m


			344.432





			151


			Cọc bê tông 45cmx45cm


			m


			435.896





			152


			Cọc bê tông L<=4m 10cmx10cm


			m


			21.527





			153


			Cọc bê tông L<=4m 15cmx15cm


			m


			48.410





			154


			Cọc bê tông L<=4m 20cmx20cm


			m


			86.108





			155


			Cọc bê tông L<=4m 25cmx25cm


			m


			134.518





			156


			Cọc bê tông L<=4m 30cmx30cm


			m


			193.743





			157


			Cọc bê tông L<=4m 35cmx35cm


			m


			263.680





			158


			Cọc bê tông L<=4m 40cmx40cm


			m


			344.432





			159


			Cọc bê tông L>4m 15cmx15cm


			m


			48.410





			160


			Cọc bê tông L>4m 20cmx20cm


			m


			86.108





			161


			Cọc bê tông L>4m 25cmx25cm


			m


			134.518





			162


			Cọc bê tông L>4m 30cmx30cm


			m


			193.743





			163


			Cọc bê tông L>4m 35cmx35cm


			m


			263.680





			164


			Cọc bê tông L>4m 40cmx40cm


			m


			344.432





			165


			Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H30cm-50cm


			m


			41.200





			166


			Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H60cm-84cm


			m


			61.800





			167


			Cọc cừ máng bê tông dự ứng lực H94cm-120cm


			m


			103.000





			168


			Cọc đấu dây đồng mạ


			bộ


			51.500





			169


			Cọc gỗ <=2,5m


			m


			8.137





			170


			Cọc gỗ >2,5m


			m


			8.137





			171


			Cọc gỗ L<=10m


			m


			8.137





			172


			Cọc gỗ L>10m


			m


			8.137





			173


			Cọc mốc cáp


			cái


			119.995





			174


			Cốc nhựa


			cái


			2.500





			175


			Cọc ống BTCT d<=550mm


			m


			715.850





			176


			Cọc ống BTCT d<=600mm


			m


			791.040





			177


			Cọc ống BTCT d<=800mm


			m


			1.092.830





			178


			Cọc ống BTCT d<=1000mm


			m


			1.394.620





			179


			Cọc ống thép d<=300mm


			m


			32.548





			180


			Cọc ống thép d<=500mm


			m


			56.650





			181


			Cọc ống thép d<=600mm


			m


			68.701





			182


			Cọc ống thép d<=800mm


			m


			92.700





			183


			Cọc ống thép d<=1000mm


			m


			116.802





			184


			Cọc thép U, I


			m


			154.088





			185


			Cọc tre <=2,5m (cừ tràm)


			m


			2.575





			186


			Cọc tre >2,5m (cừ tràm)


			m


			2.781





			187


			Cọc U, I L<=10m


			m


			154.088





			188


			Cọc U, I L>10m


			m


			154.088





			189


			Cọc ván thép <=12m


			m


			1.318.297





			190


			Cọc ván thép >=12m


			m


			1.318.297





			191


			Cồn 90 độ


			lít


			28.119





			192


			Côn cao su


			cái


			12.360





			193


			Côn nhựa


			cái


			2.200





			194


			Công tắc đạp chân


			cái


			15.500





			195


			Cột bê tông chiều dài i tâm, chiều dài =7,5m


			cột


			1.380.000





			196


			Cột bê tông chiều dài i tâm, chiều dài =8,5m


			cột


			1.730.000





			197


			Cột bê tông chiều dài i tâm, chiều dài =9,5m


			cột


			2.060.000





			198


			Cột bê tông chữ H, L=6m


			cột


			961.608





			199


			Cột bê tông chữ H, L=7m


			cột


			1.089.946





			200


			Cột bê tông chữ H, L=8m


			cột


			1.477.535





			201


			Cột bê tông chữ H, L=9m


			cột


			1.524.400





			202


			Cột chống thép ống


			kg


			16.289





			203


			Cột đánh dấu 1,2m


			cột


			72.100





			204


			Cột đường vòng bê tông đúc sẵn


			cái


			66.950





			205


			Cót ép


			m2


			13.390





			206


			Cột km


			cái


			200.335





			207


			Cốt pha thép


			kg


			16.289





			208


			Cừ gỗ


			m


			20.709





			209


			Cừ gỗ nhọn D<=8cm L<=4m


			m


			20.709





			210


			Cừ gỗ nhọn D<=8cm L>4m


			m


			20.709





			211


			Cừ gỗ nhọn D>8cm L<=4m


			m


			32.358





			212


			Cừ gỗ nhọn D>8cm L>4m


			m


			32.358





			213


			Cừ gỗ tù D<=8cm L<=4m


			m


			20.709





			214


			Cừ gỗ tù D<=8cm L>4m


			m


			20.709





			215


			Cừ gỗ tù D>8cm L<=4m


			m


			32.358





			216


			Cừ gỗ tù D>8cm L>4m


			m


			32.358





			217


			Củi


			kg


			1.000





			218


			Cuống sứ


			cái


			8.240





			219


			Cút thép đầu cọc D34/15


			cái


			20.000





			220


			Đá (ba, hộc)


			m3


			185.500





			221


			Đá 6x8


			m3


			281.667





			222


			Đá 0,15 - 0,5


			m3


			384.000





			223


			Đá 0,5 - 1,6


			m3


			384.000





			224


			Đá 0,5 - 2


			m3


			384.000





			225


			Đá 0,5x1


			m3


			384.000





			226


			Đá 5-15mm


			m3


			281.667





			227


			Đá 4x6


			m3


			281.667





			228


			Đá 2x4


			m3


			343.000





			229


			Đá 1x2


			m3


			381.667





			230


			Đá cẩm thạch <=400x400


			m2


			702.460





			231


			Đá cẩm thạch <=500x500


			m2


			702.460





			232


			Đá cẩm thạch >500x500


			m2


			702.460





			233


			Đá cấp phối D>6cm


			m3


			281.667





			234


			Đá cấp phối D<=6cm


			m3


			281.667





			235


			Đá cấp phối D<=4cm


			m3


			343.000





			236


			Đá cấp phối Dmax 4cm


			m3


			343.000





			237


			Đá cắt


			viên


			15.965





			238


			Đá cắt D180mm


			viên


			15.965





			239


			Đá chẻ 10x10x20


			viên


			4.700





			240


			Đá chẻ 15x20x25


			viên


			5.000





			241


			Đá chẻ 20x20x25


			viên


			5.200





			242


			Đá dăm 0,075-3mm


			m3


			312.500





			243


			Đá dăm 3-9,5mm


			m3


			381.667





			244


			Đá dăm 9,5-19mm


			m3


			381.667





			245


			Đá dăm đen


			tấn


			238.542





			246


			Đá granít tự nhiên


			m2


			824.000





			247


			Đá hoa cương <=400x400


			m2


			702.460





			248


			Đá hoa cương <=500x500


			m2


			702.460





			249


			Đá hoa cương >500x500


			m2


			702.460





			250


			Đá hộc


			m3


			185.500





			251


			Đá mài


			viên


			4.365





			252


			Đá sỏi đường kính <= 20mm


			m3


			232.986





			253


			Đá sỏi đường kính <= 30mm


			m3


			232.986





			254


			Đá trắng


			kg


			1.030





			255


			Đá trắng nhỏ


			kg


			1.030





			256


			Đá xanh miếng 10x20x30


			m3


			185.500





			257


			Đất cấp phối tự nhiên


			m3


			26.038





			258


			Đất đèn


			kg


			24.200





			259


			Đất dính


			m3


			25.280





			260


			Đất đỏ


			m3


			30.900





			261


			Đất sét


			m3


			25.750





			262


			Dầu bảo ôn


			lít


			28.512





			263


			Dầu bảo ôn


			kg


			32.773





			264


			Dầu bôi


			kg


			14.500





			265


			Dầu bôi trơn


			kg


			14.945





			266


			Dầu bóng


			kg


			33.000





			267


			Dầu CS46


			kg


			25.750





			268


			Đầu dẫn hướng


			cái


			191.580





			269


			Dầu diezen


			lít


			12.512





			270


			Dầu diezen


			kg


			14.382





			271


			Dầu DO


			lít


			15.113





			272


			Dầu hoả


			kg


			13.313





			273


			Dầu hoả


			lít


			11.582





			274


			Dầu mazút


			lít


			7.617





			275


			Dầu mazút


			kg


			8.755





			276


			Đầu neo kéo


			cái


			72.100





			277


			Đầu nối


			cái


			10.300





			278


			Đầu nối cần khoan


			cái


			272.950





			279


			Đầu nối nhanh


			cái


			10.300





			280


			Đầu nối nhựa chữ T63/63mm


			cái


			8.961





			281


			Đầu nối nhựa chữ thập 63/50mm


			cái


			21.115





			282


			Đầu phá 150mm


			cái


			206.000





			283


			Đầu phá 250mm


			cái


			309.000





			284


			Dầu Separol


			lít


			42.127





			285


			Dầu thủy lực


			lít


			70.040





			286


			Dầu truyền nhiệt


			lít


			32.773





			287


			Đay


			kg


			10.300





			288


			Dây buộc


			kg


			18.500





			289


			Dây dẫn lưỡng kim D2,5mm


			kg


			19.570





			290


			Dây dẫn lưỡng kim D3mm


			kg


			25.750





			291


			Dây dẫn sắt D3mm


			kg


			15.450





			292


			Dây dẫn sắt D4mm


			kg


			15.450





			293


			Dây dẫn thép nhiều sợi


			m


			19.570





			294


			Dây điện


			m


			6.505





			295


			Dây điện 19x0,52


			m


			31.827





			296


			Dây điện nổ mìn


			m


			779





			297


			Dây hãm


			kg


			19.570





			298


			Dây nổ


			m


			9.490





			299


			Dây nổ chịu nước


			m


			9.490





			300


			Dây nylon d=80mm


			m


			15.450





			301


			Dây thép


			kg


			15.450





			302


			Dây thép 4 ly


			kg


			13.673





			303


			Dây thép buộc


			kg


			15.450





			304


			Dây thép buộc 1mm


			kg


			15.450





			305


			Dây thép D6-D8


			kg


			16.000





			306


			Dây thép fi 2,5mm


			kg


			13.673





			307


			Dây thép fi 3mm


			kg


			13.673





			308


			Dây thép fi 5


			kg


			13.673





			309


			Dây thừng


			m


			1.030





			310


			Dây tín hiệu cuộn 150m


			cuộn


			556.200





			311


			Dây tín hiệu cuộn 300m


			cuộn


			1.081.500





			312


			Dây xích truyền động


			cái


			97.850





			313


			Đế cắm rơ le


			cái


			6.180





			314


			Đế chân cột bê tông đúc sẵn


			cái


			231.132





			315


			Đệm cao su


			cái


			25.750





			316


			Đệm chống xoáy


			cái


			15.450





			317


			Diềm mái


			tấm


			156.560





			318


			Diềm mái 1100x380x3mm


			tấm


			156.560





			319


			Đinh


			kg


			31.818





			320


			Đinh 10 mm


			kg


			18.540





			321


			Đinh 6cm


			kg


			22.727





			322


			Đinh các loại


			kg


			31.818





			323


			Đinh crămpông


			cái


			6.180





			324


			Đinh đỉa


			cái


			1.030





			325


			Đinh đỉa f6x120


			cái


			1.545





			326


			Đinh đỉa f8x250


			cái


			2.060





			327


			Đinh đường


			cái


			1.030





			328


			Đinh mũ


			kg


			18.540





			329


			Đinh mũ f10x20


			kg


			18.540





			330


			Đinh mũ f4x100


			kg


			18.540





			331


			Đinh tán f20


			cái


			16.995





			332


			Đinh tán f22


			cái


			16.995





			333


			Đinh vấu


			kg


			19.570





			334


			Đinh, đinh vít


			cái


			2.060





			335


			Đồng hồ áp lực


			cái


			288.400





			336


			Đồng hồ áp lực f60


			cái


			288.400





			337


			Đồng hồ đo áp 0,1 Mpa


			cái


			288.400





			338


			Đồng tấm dày 2mm


			kg


			86.888





			339


			Đui đèn tín hiệu


			cái


			87.550





			340


			Dung môi PUH3519


			lít


			25.750





			341


			Dung môi PUV


			lít


			25.750





			342


			Đuôi choòng


			cái


			66.950





			343


			Đuôi choòng f38


			cái


			66.950





			344


			Fibrô xi măng


			m2


			37.286





			345


			Flinkote


			kg


			27.629





			346


			Foocmica


			m2


			84.930





			347


			Gạch 10 lỗ 22x22x10,5


			viên


			1.597





			348


			Gạch 120x400


			m2


			83.688





			349


			Gạch 120x500


			m2


			84.117





			350


			Gạch 150x150


			m2


			133.213





			351


			Gạch 150x300


			m2


			89.267





			352


			Gạch 120x300


			m2


			111.583





			353


			Gạch 200x400


			m2


			113.300





			354


			Gạch 200x200


			m2


			130.810





			355


			Gạch 200x250


			m2


			130.810





			356


			Gạch 150x500


			m2


			133.213





			357


			Gạch 300x300


			m2


			152.955





			358


			Gạch 200x300


			m2


			163.976





			359


			Gạch 4 lỗ 22x10,5x15


			viên


			1.597





			360


			Gạch 400x400


			m2


			163.976





			361


			Gạch 450x600


			m2


			163.976





			362


			Gạch 450x900


			m2


			163.976





			363


			Gạch 500x500


			m2


			181.280





			364


			Gạch 6 lỗ 22x15x10,5


			viên


			1.818





			365


			Gạch 600x600


			m2


			241.020





			366


			Gạch 600x900


			m2


			241.020





			367


			Gạch AAC (7,5x10x60)


			viên


			5.253





			368


			Gạch AAC (10x10x60)


			viên


			7.004





			369


			Gạch AAC (12,5x10x60)


			viên


			8.755





			370


			Gạch AAC (15x10x60)


			viên


			10.506





			371


			Gạch AAC (7,5x20x60)


			viên


			10.506





			372


			Gạch AAC (17,5x10x60)


			viên


			12.257





			373


			Gạch AAC (10x20x60)


			viên


			14.008





			374


			Gạch AAC (20x10x60)


			viên


			14.008





			375


			Gạch AAC (7,5x30x60)


			viên


			15.759





			376


			Gạch AAC (12,5x20x60)


			viên


			17.510





			377


			Gạch AAC (25x10x60)


			viên


			17.510





			378


			Gạch AAC (10x30x60)


			viên


			21.012





			379


			Gạch AAC (15x20x60)


			viên


			21.012





			380


			Gạch AAC (17,5x20x60)


			viên


			24.514





			381


			Gạch AAC (12,5x30x60)


			viên


			26.265





			382


			Gạch AAC (20x20x60)


			viên


			28.016





			383


			Gạch AAC (15x30x60)


			viên


			31.518





			384


			Gạch AAC (25x20x60)


			viên


			35.020





			385


			Gạch AAC (17,5x30x60)


			viên


			36.771





			386


			Gạch AAC (20x30x60)


			viên


			42.024





			387


			Gạch AAC (25x30x60)


			viên


			52.530





			388


			Gạch bê tông rỗng 10x20x40


			viên


			4.326





			389


			Gạch bê tông rỗng 15x20x40cm


			viên


			4.326





			390


			Gạch bê tông rỗng 20x20x40cm


			viên


			6.695





			391


			Gạch Block bê tông 11,5x9x24


			viên


			1.308





			392


			Gạch Block bê tông 11,5x19x24


			viên


			2.762





			393


			Gạch Block bê tông 10x19x39


			viên


			4.326





			394


			Gạch Block bê tông 10x20x40


			viên


			4.326





			395


			Gạch Block bê tông 15x20x30


			viên


			4.740





			396


			Gạch Block bê tông 15x19x39


			viên


			4.963





			397


			Gạch Block bê tông 15x20x40


			viên


			4.963





			398


			Gạch Block bê tông 19x19x39


			viên


			6.695





			399


			Gạch Block bê tông 20x20x40


			viên


			6.695





			400


			Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm


			viên


			1.353





			401


			Gạch chịu lửa


			kg


			4.007





			402


			Gạch đất nung 300x300


			m2


			41.200





			403


			Gạch đất nung 350x350


			m2


			41.200





			404


			Gạch đất nung 400x400


			m2


			41.200





			405


			Gạch granit nhân tạo


			m2


			176.000





			406


			Gạch không nung 4 lỗ 10x15x22


			viên


			3.000





			407


			Gạch không nung 6 lỗ 9x13x20


			viên


			2.500





			408


			Gạch lá dừa


			viên


			1.124





			409


			Gạch lát xi măng 30x30


			m2


			165.830





			410


			Gạch lát xi măng 40x40


			m2


			165.830





			411


			Gạch ống 10x10x20cm


			viên


			773





			412


			Gạch ống 8x8x19cm


			viên


			687





			413


			Gạch ống 9x9x19


			viên


			773





			414


			Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm


			viên


			986





			415


			Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22cm


			viên


			1.236





			416


			Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm


			viên


			1.339





			417


			Gạch Silicat 6,5x12x25cm


			viên


			1.133





			418


			Gạch thẻ 4,5x9x19 cm


			viên


			641





			419


			Gạch thẻ 4x8x19cm


			viên


			641





			420


			Gạch thẻ 5x10x20cm


			viên


			641





			421


			Gạch thông gió 20x20cm


			viên


			4.120





			422


			Gạch thông gió 30x30cm


			viên


			8.240





			423


			Gạch vỉ


			m2


			46.350





			424


			Gạch vỡ


			m3


			61.800





			425


			Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm


			m2


			92.366





			426


			Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm


			m2


			159.650





			427


			Gang bích


			kg


			8.776





			428


			Gas


			kg


			23.409





			429


			Gầu khoan


			cái


			3.278.181





			430


			Gầu khoan đá


			cái


			3.278.181





			431


			Gầu khoan đất


			cái


			3.278.181





			432


			Ghi tín hiệu


			bộ


			185.764





			433


			Ghi tín hiệu cơ khí


			bộ


			185.764





			434


			Ghi và phụ kiện


			bộ


			196.691





			435


			Giá dưới bắt cơ cấu vào cột


			bộ


			38.246





			436


			Giá trên bắt cơ cấu vào cột


			bộ


			38.246





			437


			Giáo công cụ


			bộ


			437.091





			438


			Giáo thép


			kg


			16.676





			439


			Giấy dầu


			m2


			4.326





			440


			Giấy ráp


			m2


			25.750





			441


			Giấy ráp mịn


			m2


			25.750





			442


			Giấy ráp thô


			m2


			25.750





			443


			Giấy trang trí


			m2


			12.511





			444


			Gioăng cao su


			m


			9.744





			445


			Gioăng cao su


			kg


			18.540





			446


			Gioăng đồng


			m


			92.700





			447


			Gioăng kính


			m


			2.060





			448


			Gỗ chèn


			m3


			4.120.000





			449


			Gỗ chống


			m3


			5.181.818





			450


			Gỗ đà, chống


			m3


			5.181.818





			451


			Gỗ đà nẹp


			m3


			5.181.818





			452


			Gỗ dán (ván ép)


			m2


			25.000





			453


			Gỗ F 10


			m


			10.300





			454


			Gỗ hộp


			m3


			5.181.818





			455


			Gỗ kê


			m3


			5.181.818





			456


			Gỗ làm khe co dãn


			m3


			5.181.818





			457


			Gỗ nẹp, cọc chống


			m3


			5.181.818





			458


			Gỗ nẹp, giằng chống


			m3


			5.181.818





			459


			Gỗ nhóm 4


			m3


			9.090.909





			460


			Gỗ nhóm 3


			m3


			9.090.909





			461


			Gỗ phòng xô 100x100x700


			thanh


			28.840





			462


			Gỗ sàn thao tác, kê đệm


			m3


			4.090.909





			463


			Gỗ ván


			m3


			4.090.909





			464


			Gỗ ván cầu công tác


			m3


			4.090.909





			465


			Gỗ ván khuôn


			m3


			4.090.909





			466


			Gỗ ván làm Lambri dầy 1,0cm


			m3


			8.909.091





			467


			Gỗ ván làm Lambri dầy 1,5cm


			m3


			9.000.000





			468


			Gỗ vì kèo, xà gồ, cầu phong


			m3


			8.636.363





			469


			Gỗ xẻ


			m3


			4.090.909





			470


			Gối cầu cao su


			bộ


			1.404.508





			471


			Gối cầu thép


			bộ


			1.650.000





			472


			Hắc ín


			kg


			17.864





			473


			Hạt thủy tinh


			kg


			154.500





			474


			Hòm biến thế bằng gang


			cái


			103.000





			475


			Hộp cáp cuối bằng gang


			cái


			103.000





			476


			Hộp cáp phân hướng bằng gang


			cái


			103.000





			477


			Hộp khoá điện


			cái


			82.400





			478


			Joăng cao su dầy 10mm


			m2


			45.990





			479


			Keo Bituminuos


			kg


			41.200





			480


			Keo da trâu


			kg


			30.900





			481


			Keo dán (dùng trong lắp đặt trần)


			kg


			32.301





			482


			Keo dán (gạch)


			kg


			9.270





			483


			Keo dán ( dán tường)


			kg


			25.750





			484


			Keo dán ( dán tường, formica)


			kg


			25.000





			485


			Keo Megapoxy


			kg


			187.085





			486


			Keo Polyvinyl chloride


			kg


			43.527





			487


			Khe co giãn


			m


			692.881





			488


			Khớp nối nhanh


			cái


			26.780





			489


			Khung xương (nhôm)


			kg


			32.960





			490


			Kính xây dựng (5 ly)


			m2


			127.273





			491


			Kíp điện vi sai


			cái


			11.320





			492


			Kíp vi sai phi điện


			cái


			44.680





			493


			Lập lách


			đôi


			77.000





			494


			Lập lách


			bộ


			77.000





			495


			Lập lách P43


			m


			103.000





			496


			Litô


			m3


			4.532.000





			497


			Litô 3x3


			m3


			4.532.000





			498


			Lợi gầu khoan đá


			cái


			511.199





			499


			Long đen vênh


			cái


			2.060





			500


			Lưới an toàn


			m2


			10.300





			501


			Lưỡi cắt


			cái


			1.765.715





			502


			Lưỡi cắt bê tông D356mm


			cái


			128.750





			503


			Lưới cắt D350


			cái


			1.765.715





			504


			Lưỡi cưa cắt


			cái


			46.350





			505


			Lưỡi doa ROBBIN


			bộ


			51.500





			506


			Lưỡi khoan


			cái


			257.500





			507


			Lưới mắt cáo 1x1x1,2


			m2


			10.300





			508


			Lưới thép B40


			m2


			34.165





			509


			Lưới thép d4


			m2


			27.810





			510


			Lưới thép đường kính 1 a20


			m2


			36.050





			511


			Lưới thép fi 1mm (2 lớp)


			m2


			22.660





			512


			Lưới thép làm đầu đốc


			m2


			32.004





			513


			Lưới thép V-3D tăng cường


			m


			105.060





			514


			Ma ní d=20


			cái


			5.150





			515


			Ma tít


			kg


			7.004





			516


			Ma tít chèn khe


			kg


			11.000





			517


			Màng kín khí lớp dưới


			m2


			15.965





			518


			Màng kín khí lớp trên


			m2


			15.965





			519


			Màng phản quang


			m2


			391.400





			520


			Mani


			kg


			15.500





			521


			Mastic


			kg


			67.000





			522


			Mắt xoay


			kg


			15.450





			523


			Miếng cách điện chữ I


			cái


			4.120





			524


			Mỡ bò


			kg


			18.540





			525


			Mỡ bôi trơn


			kg


			15.000





			526


			Mỡ các loại


			kg


			15.000





			527


			Mỡ trung tính


			kg


			25.750





			528


			Móc inox


			cái


			4.200





			529


			Móc sắt


			cái


			2.000





			530


			Móc sắt đệm


			cái


			2.000





			531


			Mực in cao cấp


			lít


			154.500





			532


			Mũi dẫn hướng f40


			cái


			23.690





			533


			Mũi khoan d<=80mm


			cái


			211.150





			534


			Mũi khoan f42mm


			cái


			82.400





			535


			Mũi khoan f80mm


			cái


			211.150





			536


			Mũi khoan f45mm


			cái


			216.300





			537


			Mũi khoan f51mm


			cái


			216.300





			538


			Mũi khoan f59-76


			cái


			267.800





			539


			Mũi khoan f76mm


			cái


			267.800





			540


			Mũi khoan f102


			cái


			463.500





			541


			Mũi khoan f105mm


			cái


			463.500





			542


			Mũi khoan f168mm


			cái


			556.200





			543


			Mũi khoan ROBBIN


			cái


			5.768.000





			544


			Mùn cưa


			kg


			858





			545


			Mút dày 3-5cm


			m2


			60.500





			546


			Nắp chụp nhựa fi 60


			cái


			8.575





			547


			Nắp chụp nhựa fi 80


			cái


			8.575





			548


			Neo cáp 15,2mm


			cái


			51.500





			549


			Neo OVM 15-4


			bộ


			446.608





			550


			Neo OVM 15-6


			bộ


			446.608





			551


			Neo OVM 15-8


			bộ


			446.608





			552


			Neo OVM 158


			bộ


			446.608





			553


			Nẹp gỗ


			m


			900





			554


			Nẹp gỗ 10x20


			m


			906





			555


			Ngăn phòng xô


			cái


			4.635





			556


			Ngói 75v/m2


			viên


			2.266





			557


			Ngói 22v/m2


			viên


			4.873





			558


			Ngói 80v/m2


			viên


			5.150





			559


			Ngói 13v/m2


			viên


			8.446





			560


			Ngói bò


			viên


			12.412





			561


			Ngói mũi hài 75v/m2


			viên


			1.803





			562


			Ngói Onduvilla


			m2


			55.620





			563


			Nhũ tương gốc Axít 60%


			kg


			17.864





			564


			Nhũ tương Novabond


			lít


			25.367





			565


			Nhựa


			kg


			13.750





			566


			Nhựa bi tum số 4


			kg


			13.750





			567


			Nhựa bitum


			kg


			13.750





			568


			Nhựa đường


			kg


			13.750





			569


			Nhựa Polyme cấp C


			kg


			29.046





			570


			Nhựa thông


			kg


			15.450





			571


			Nước


			lít


			5





			572


			Nước


			m3


			5.429





			573


			Ổ khoá


			cái


			25.500





			574


			Ô xy


			chai


			114.000





			575


			Ống bảo vệ cáp F50


			m


			13.390





			576


			Ống bảo vệ F32


			cái


			7.519





			577


			Ống cao su cao áp f34


			m


			70.040





			578


			Ống cao su cao áp f60


			m


			82.400





			579


			Ống cao su cao áp


			m


			206.000





			580


			Ống đổ F150


			m


			184.370





			581


			Ống đổ F300


			m


			426.729





			582


			Ống khoan (cần khoan)


			cái


			82.400





			583


			Ống khoan (cần khoan)


			m


			123.600





			584


			Ống lọc nhựa D50mm


			m


			22.042





			585


			Ống luồn dây F52


			m


			13.699





			586


			Ống luồn dây tín hiệu F32


			m


			21.341





			587


			Ống nhựa


			m


			6.386





			588


			ống nhựa đường kính 75


			m


			24.926





			589


			Ống nhựa F42


			m


			16.892





			590


			Ống nhựa F58


			m


			23.278





			591


			Ống nối d<=80mm


			m


			29.973





			592


			Ống nối d<=100mm


			m


			43.054





			593


			Ống nối d<=150mm


			m


			118.141





			594


			Ông nối nhanh


			cái


			43.054





			595


			Ống PVC đường kính 200mm


			m


			242.359





			596


			Ống thép D36


			m


			30.488





			597


			Ống thép D50


			kg


			16.289





			598


			Ống thép D650mm


			m


			918.863





			599


			Ống thép dàn khoan đường kính 60


			m


			178.808





			600


			Ống thép đường kính 80-100


			m


			102.897





			601


			Ống thép luồn cáp <=100mm


			m


			22.454





			602


			Ống thép luồn cáp <=80mm


			m


			22.454





			603


			Ống thép luồn cáp <=150mm


			m


			23.381





			604


			Ống thoát nước nhựa D63 mm


			m


			22.042





			605


			Ống và đệm cách điện


			cái


			20.600





			606


			Ống vách đường kính 76


			m


			24.926





			607


			Ống vách đường kính168mm


			m


			132.870





			608


			Ống xói đường kính 50mm


			m


			63.523





			609


			Ống xói đường kính 150mm


			m


			310.997





			610


			Ống xói đường kính 250mm


			m


			762.715





			611


			Phân bón lá


			lít


			24.720





			612


			Phân sinh hoá hữu cơ bón lót


			kg


			3.924





			613


			Phấn talíc


			kg


			1.236





			614


			Phao đánh dấu


			cái


			1.133





			615


			Phao nhựa


			cái


			4.635





			616


			Phèn chua


			kg


			4.120





			617


			Phụ gia


			kg


			15.450





			618


			Phụ gia Antisole E


			lít


			4.214





			619


			Phụ gia CMC


			kg


			43.260





			620


			Phụ gia dẻo hoá


			kg


			1.526





			621


			Phụ gia hóa dẻo


			lít


			1.500





			622


			Phụ gia Rugasol C


			lít


			3.895





			623


			Phụ gia Soda (Chống sụt thành lỗ khoan)


			kg


			15.450





			624


			Phụ gia trộn sơn để bả tường, cột, dầm, trần


			kg


			15.450





			625


			Phụ gia trương nở


			kg


			38.110





			626


			Polymer


			kg


			8.895





			627


			Puli D14


			cái


			3.605





			628


			Quả đập khí nén f76


			cái


			2.781.000





			629


			Quả đập khí nén f105mm


			cái


			3.605.000





			630


			Quang treo rơ le


			cái


			30.900





			631


			Que hàn


			kg


			24.455





			632


			Que hàn các bon


			kg


			24.455





			633


			Que hàn đồng


			kg


			214.661





			634


			Răng cào


			bộ


			5.593.207





			635


			Răng khoan đá


			cái


			72.100





			636


			Răng khoan đất


			cái


			72.100





			637


			Ray


			kg


			13.109





			638


			Ray dự phòng


			thanh


			2.565.449





			639


			Ray P24


			kg


			13.109





			640


			Ray P26-25-24 (8,0m)


			thanh


			2.565.449





			641


			Ray P26-25-24 (9,58m)


			thanh


			3.072.125





			642


			Ray P26-25-24 (10m)


			thanh


			3.206.811





			643


			Ray P33-30 (12,5m)


			thanh


			4.822.645





			644


			Ray P33-30 (12m)


			thanh


			4.822.645





			645


			Ray P38 (12,5m)


			thanh


			6.573.165





			646


			Ray P38-41


			thanh


			6.573.165





			647


			Ray P43-38 (12m)


			thanh


			7.005.969





			648


			Ray P43 (12,5m)


			thanh


			7.297.885





			649


			Ray P43-33 (12,5m)


			thanh


			7.297.885





			650


			Ray P43-38 (12,5m)


			thanh


			7.297.885





			651


			Ray P43-44


			thanh


			7.297.885





			652


			Rơ le


			cái


			26.780





			653


			Rọ thép


			cái


			300.000





			654


			Sắt chữ U


			cái


			16.289





			655


			Sắt đệm


			kg


			16.289





			656


			Sắt đệm gót cóc


			cái


			1.202





			657


			Sắt hình


			kg


			16.289





			658


			Sắt hộp 50x50


			m


			2.678





			659


			Sắt hộp làm khung 12x12


			kg


			16.289





			660


			Sắt hộp làm khung 14x14


			kg


			16.289





			661


			Sắt hộp làm khung 16x16


			kg


			16.289





			662


			Sắt hộp làm nan 12x12


			kg


			16.289





			663


			Sắt hộp làm nan 14x14


			kg


			16.289





			664


			Sắt hộp làm nan 16x16


			kg


			16.289





			665


			Sắt L bắt ray


			cái


			1.639





			666


			Sắt L50x50x5


			kg


			16.289





			667


			Sắt ống fi 60 mm


			m


			46.588





			668


			Sắt ống fi 80 mm


			m


			62.552





			669


			Sắt ống làm khung 12x12


			kg


			16.289





			670


			Sắt ống làm khung 14x14


			kg


			16.289





			671


			Sắt ống làm khung 16x16


			kg


			16.289





			672


			Sắt vuông đặc 12x12


			kg


			16.289





			673


			Sắt vuông đặc 14x14


			kg


			16.289





			674


			Sắt vuông đặc 16x16


			kg


			16.289





			675


			Sắt vuông rỗng 12x12


			kg


			16.289





			676


			Sắt vuông rỗng 14x14


			kg


			16.289





			677


			Sắt vuông rỗng 16x16


			kg


			16.289





			678


			Silicon chít mạch


			kg


			104.560





			679


			Simili


			m2


			40.000





			680


			Sỏi hạt lớn


			kg


			156





			681


			Sợi thủy tinh


			m2


			45.386





			682


			Sơn Boss Exterior


			kg


			32.000





			683


			Sơn các loại


			kg


			30.000





			684


			Sơn chống gỉ


			kg


			30.000





			685


			Sơn dầu


			kg


			35.000





			686


			Sơn dẻo nhiệt


			kg


			35.000





			687


			Sơn đường


			kg


			48.000





			688


			Sơn Expo Gold


			kg


			38.000





			689


			Sơn Expo Styrene


			kg


			35.000





			690


			Sơn ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà


			kg


			221.818





			691


			Sơn ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà


			kg


			138.888





			692


			Sơn Joton FA ngoài nhà


			kg


			45.000





			693


			Sơn Joton FA trong nhà


			kg


			40.000





			694


			Sơn Joton PA ngoài nhà


			kg


			48.000





			695


			Sơn Joton PA trong nhà


			kg


			45.000





			696


			Sơn Levis Fix chống kiềm


			kg


			31.000





			697


			Sơn Levis Latex ngoài nhà


			kg


			42.000





			698


			Sơn Levis Satin


			kg


			46.000





			699


			Sơn Levis Satin trong nhà


			kg


			42.000





			700


			Sơn lót chống kiềm Expo Akali


			kg


			35.000





			701


			Sơn lót chống kiềm Boss Int


			kg


			35.000





			702


			Sơn lót chống kiềm Super Ata


			kg


			35.000





			703


			Sơn lót chống kiềm Boss Ext


			kg


			35.000





			704


			Sơn lót chống kiềm Mykolor seal


			kg


			58.000





			705


			Sơn lót chống kiềm Spec Akali


			kg


			40.000





			706


			Sơn lót chống thấm Super Ata


			kg


			65.000





			707


			Sơn lót Cito Primer 09


			kg


			57.000





			708


			Sơn lót CT-04T


			kg


			55.000





			709


			Sơn lót CT-11A


			kg


			55.000





			710


			Sơn lót Devoe Pre-prime 167


			kg


			70.000





			711


			Sơn lót Dulux Aluminum Wood Prime


			kg


			90.000





			712


			Sơn lót đường


			kg


			70.000





			713


			Sơn lót Gardex Primer


			kg


			65.000





			714


			Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000, chống kiềm


			kg


			124.444





			715


			Sơn lót ICI Dulux Solvenborn Sealer chống kiềm


			kg


			124.444





			716


			Sơn lót Jotasealer 03


			kg


			86.000





			717


			Sơn lót Jotashield Prime 07


			kg


			85.000





			718


			Sơn lót Joton Pros chống kiềm


			kg


			85.000





			719


			Sơn lót K-108


			kg


			75.000





			720


			Sơn lót K-109


			kg


			75.000





			721


			Sơn lót K-208


			kg


			75.000





			722


			Sơn lót K-209


			kg


			75.000





			723


			Sơn lót Levis Ligna


			kg


			65.000





			724


			Sơn lót Levis Metal


			kg


			65.000





			725


			Sơn lót Levis Fix chống kiềm


			kg


			68.000





			726


			Sơn lót Lucky Oxide Primer


			kg


			75.000





			727


			Sơn lót Majestic Primer


			kg


			72.000





			728


			Sơn lót Super ATa


			kg


			75.000





			729


			Sơn Mykolor 5 Plus finish


			kg


			89.000





			730


			Sơn phủ Gardex Premium trong nhà


			kg


			80.000





			731


			Sơn phủ Jotashield Extreme ngoài nhà


			kg


			87.000





			732


			Sơn phủ Jotashield ngoài nhà


			kg


			84.000





			733


			Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coating


			kg


			95.000





			734


			Sơn phủ Expo High Gloss Enamel


			kg


			74.000





			735


			Sơn phủ K-5501


			kg


			72.000





			736


			Sơn phủ K-5500


			kg


			72.000





			737


			Sơn phủ K-360


			kg


			72.000





			738


			Sơn phủ Levis Ligna


			kg


			65.000





			739


			Sơn phủ Levis Metal


			kg


			65.000





			740


			Sơn phủ Maxilite Enamel


			kg


			78.000





			741


			Sơn phủ Majestic Royale Matt trong nhà


			kg


			75.000





			742


			Sơn phủ Mykolor Ultra finish


			kg


			87.000





			743


			Sơn phủ SG168


			kg


			82.000





			744


			Sơn phủ SG168 LOW GIOSS


			kg


			82.000





			745


			Sơn phủ SG268


			kg


			82.000





			746


			Sơn phủ SG368


			kg


			82.000





			747


			Sơn phủ Spec fast int


			kg


			82.000





			748


			Sơn phủ Strax Matt trong nhà


			kg


			75.000





			749


			Sơn phủ Super Ata mịn trong nhà


			kg


			74.000





			750


			Sơn phủ Super Ata mịn ngoài nhà


			kg


			78.000





			751


			Sơn phủ Woodshield Exterior ngoài nhà


			kg


			85.000





			752


			Sơn phủ Villa


			kg


			80.000





			753


			Sơn PU Dulux Timber Tone


			kg


			120.000





			754


			Sơn PU gỗ Dulux Timber Tone


			kg


			125.000





			755


			Sơn Spec Akali for int


			kg


			105.000





			756


			Sơn Spec Hi-Antistain


			kg


			85.490





			757


			Sơn tạo gai ATa


			kg


			82.000





			758


			Sơn tạo gai ICI Dulux Textaclad AcrylicBase Coat


			kg


			85.000





			759


			Sơn tạo gai Levis


			kg


			68.000





			760


			Sơn tổng hợp (sơn gỗ)


			kg


			72.727





			761


			Sơn tổng hợp (sơn kính)


			kg


			56.650





			762


			Sơn tổng hợp (sơn sắt thép)


			kg


			72.727





			763


			Sứ


			cái


			5.300





			764


			Tà vẹt bê tông dài 12,5m


			cái


			219.000





			765


			Tà vẹt gỗ


			cái


			349.300





			766


			Tà vẹt gỗ


			thanh


			465.700





			767


			Tà vẹt gỗ


			m3


			8.400.000





			768


			Tà vẹt gỗ 110x210x1800


			cái


			349.300





			769


			Tà vẹt gỗ 14x22x180


			thanh


			465.700





			770


			Tà vẹt sắt


			cái


			850.000





			771


			Tấm bê tông 18x22x100cm


			m


			56.341





			772


			Tấm bê tông 18x33x100cm


			m


			126.690





			773


			Tấm bê tông 20x20cm


			m


			5.974





			774


			Tấm cách âm


			m2


			118.450





			775


			Tấm cách điện PVC


			m


			46.350





			776


			Tấm cách nhiệt


			m2


			51.500





			777


			Tấm lợp lấy ánh sáng Onduline 2000x950x1,2mm


			m2


			127.617





			778


			Tấm lợp Onduline 2000x950x3mm


			m2


			127.617





			779


			Tấm lót


			kg


			13.390





			780


			Tấm lưới nối D15


			m


			72.306





			781


			Tấm lưới nối D5


			m


			28.840





			782


			Tấm lưới nối D10


			m


			61.800





			783


			Tấm mái D15


			m2


			332.690





			784


			Tấm mái D5


			m2


			216.918





			785


			Tấm mái D10


			m2


			277.173





			786


			Tấm nhựa


			m2


			53.151





			787


			Tấm nhựa + khung xương


			m2


			123.600





			788


			Tấm nhựa PVC loại KN92


			m


			87.550





			789


			Tấm ốp


			kg


			13.390





			790


			Tam pôn f105mm


			cái


			6





			791


			Tam pôn f42


			cái


			103.000





			792


			Tấm sàn D5


			m2


			216.918





			793


			Tấm sàn D10


			m2


			277.173





			794


			Tấm sàn D15


			m2


			332.690





			795


			Tấm thạch cao 9mm


			m2


			42.230





			796


			Tấm thạch cao 12mm


			m2


			51.500





			797


			Tấm trần nhựa hoa văn 50x50cm


			tấm


			22.918





			798


			Tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm


			tấm


			35.020





			799


			Tấm trần thạch cao hoa văn 61x41cm


			tấm


			52.118





			800


			Tấm tường D5


			m2


			216.918





			801


			Tấm tường D10


			m2


			277.173





			802


			Tấm tường D15


			m2


			332.690





			803


			Tấm úp nóc


			tấm


			146.260





			804


			Tấm úp nóc 900x480x3mm


			tấm


			146.260





			805


			Tấm V-3D


			m2


			515.000





			806


			Tán che đèn


			cái


			9.270





			807


			Tăng đơ


			cái


			103.000





			808


			Tăng đơ (trần thạch cao)


			cái


			824





			809


			Tăng đơ F 14


			cái


			25.750





			810


			Tăng đơ f38 dài 5-7m


			cái


			822.970





			811


			Tăng đơ M12


			cái


			16.480





			812


			Than cám


			kg


			824





			813


			Thang leo, tay vịn


			kg


			16.289





			814


			Thanh C (đứng)


			thanh


			36.441





			815


			Thanh chống


			cái


			8.240





			816


			Thanh chống đứng thép hộp 80x100x3mm


			m


			138.500





			817


			Thanh chống xiên thép hộp 40x60x3mm


			m


			79.000





			818


			Thanh dọc thép hình U100x50x5x7,5mm


			m


			186.500





			819


			Thanh dọc thép hộp 60x120x3mm


			m


			138.500





			820


			Thanh giằng sắt 25 và phụ kiện


			bộ


			35.000





			821


			Thanh liên kết U trên với U dưới


			cái


			600





			822


			Thanh ngang thép hình U100x50x5x7,5mm


			m


			186.200





			823


			Thanh ngang thép hộp 50x50x3mm


			m


			136.600





			824


			Thanh nhôm V 50x50


			thanh


			136.600





			825


			Thanh treo (V nhỏ)


			cái


			300





			826


			Thanh U (ngang trên và dưới)


			thanh


			30.000





			827


			Thanh U dưới


			thanh


			30.000





			828


			Thanh U trên


			thanh


			30.000





			829


			Thanh V 25x25


			thanh


			11.111





			830


			Thấu kính tín hiệu


			cái


			61.800





			831


			Thép bản d=20-10


			kg


			15.900





			832


			Thép bản d=2mm


			kg


			15.900





			833


			Thép chữ U


			kg


			15.900





			834


			Thép cường độ cao


			kg


			18.700





			835


			Thép đặc D100


			kg


			15.900





			836


			Thép đúc


			kg


			15.900





			837


			Thép góc


			kg


			15.900





			838


			Thép góc 100x100mm


			kg


			15.900





			839


			Thép góc 120x120mm


			kg


			15.900





			840


			Thép góc 80x80mm


			kg


			15.900





			841


			Thép hình


			kg


			15.900





			842


			Thép hình 40x40x3


			kg


			15.900





			843


			Thép hình các loại


			kg


			15.900





			844


			Thép hình 50x50


			m


			47.300





			845


			Thép hình 100x100


			m


			143.500





			846


			Thép hình định vị cọc


			kg


			15.900





			847


			Thép hình hệ khung treo đỡ


			kg


			15.900





			848


			Thép hình hệ ván khuôn


			kg


			15.900





			849


			Thép hình làm khung xương


			kg


			15.900





			850


			Thép hình U10


			kg


			19.000





			851


			Thép hộp


			m


			56.950





			852


			Thép hộp 50x100


			m


			56.950





			853


			Thép I


			kg


			20.500





			854


			Thép không rỉ


			kg


			27.500





			855


			Thép làm dây co F6


			kg


			19.000





			856


			Thép lưới định vị F6


			kg


			19.000





			857


			Thép ống


			kg


			15.900





			858


			Thép ống (thang tải)


			kg


			15.900





			859


			Thép ống F42-49


			m


			45.800





			860


			Thép tấm


			kg


			18.700





			861


			Thép tấm 20mm


			kg


			17.300





			862


			Thép tấm 3 ly


			kg


			18.700





			863


			Thép tấm d = 6mm


			kg


			17.300





			864


			Thép tấm d=10


			kg


			17.300





			865


			Thép tấm dày 3mm


			kg


			18.700





			866


			Thép tấm dày 5mm


			kg


			17.300





			867


			Thép tấm hệ khung treo đỡ


			kg


			15.900





			868


			Thép tấm hệ ván khuôn


			kg


			15.900





			869


			Thép tròn


			kg


			16.000





			870


			Thép tròn đường kính 4-6mm


			kg


			16.000





			871


			Thép tròn đường kính 6-8mm


			kg


			16.000





			872


			Thép tròn d=30


			kg


			15.200





			873


			Thép tròn đường kính >14


			kg


			15.000





			874


			Thép tròn đường kính 32mm


			kg


			15.200





			875


			Thép tròn đường kính <=10 mm


			kg


			15.000





			876


			Thép tròn đường kính > 10 mm


			kg


			15.000





			877


			Thép tròn đường kính <=18mm


			kg


			15.000





			878


			Thép tròn đường kính >18mm


			kg


			15.200





			879


			Thép tròn đường kính >22


			kg


			15.200





			880


			Thép tròn đường kính 20-25


			kg


			15.200





			881


			Thép tròn đường kính 6


			kg


			16.000





			882


			Thép tròn đường kính 25


			kg


			15.200





			883


			Thép tròn đường kính 8


			kg


			16.000





			884


			Thép U 160x150x5


			m


			15.900





			885


			Thiếc hàn


			kg


			200.000





			886


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			41.000





			887


			Thuốc nổ P113


			kg


			51.400





			888


			Thuốc nổ P113-F32


			kg


			51.400





			889


			Thuốc trừ sâu


			kg


			152.400





			890


			Thủy tinh nước


			kg


			36.050





			891


			Tôn 8 ly


			kg


			17.819





			892


			Tôn dày 1,5mm


			kg


			17.819





			893


			Tôn dày 2mm


			kg


			17.819





			894


			Tôn lượn sóng dày 3mm


			m


			321.463





			895


			Tôn múi chiều dài <=2m


			m2


			72.162





			896


			Tôn múi chiều dài bất kỳ


			m2


			72.162





			897


			Tôn tráng kẽm


			kg


			13.699





			898


			Trụ (BT đúc sẵn) 150x320x720


			cái


			73.748





			899


			Trụ bê tông


			cái


			73.748





			900


			Trụ đỡ tôn lượn sóng


			cái


			865.200





			901


			Ty xuyên D25


			cái


			36.050





			902


			Vải bạt


			m2


			7.931





			903


			Vải địa kỹ thuật


			m2


			15.965





			904


			Vải địa kỹ thuật lớp dưới


			m2


			15.965





			905


			Vải địa kỹ thuật lớp trên


			m2


			15.965





			906


			Van 3 chiều


			cái


			299.627





			907


			Ván công nghiệp


			m2


			108.993





			908


			Ván ép


			m2


			40.500





			909


			Ván ép phủ phim


			m2


			149.350





			910


			Ván khuôn 3mm


			m3


			4.532.000





			911


			Ván khuôn nhựa


			m2


			169.950





			912


			Van nhựa một chiều D63mm


			cái


			1.667.776





			913


			Vecni


			kg


			22.990





			914


			Ven tonít


			kg


			5.181





			915


			Viên phản quang


			viên


			66.950





			916


			Vôi cục


			kg


			3.000





			917


			Vòng đệm


			kg


			12.360





			918


			Vòng đỡ


			cái


			66.950





			919


			Vữa khô trộn sẵn BLOCK-MORTAR


			kg


			1.545





			920


			Vữa khô trộn sẵn G9


			kg


			2.266





			921


			Vữa khô trộn sẵn Next Build


			kg


			2.266





			922


			Vữa khô trộn sẵn SCL-MOTAR


			kg


			1.854





			923


			Vữa khô trộn sẵn WALL 900 CLAIR


			kg


			2.328





			924


			Vữa khô trộn sẵn WALL 600 CLAIR


			kg


			3.142





			925


			Vữa không co ngót


			kg


			6.614





			926


			Vữa phun khô


			m3


			695.250





			927


			Vữa phun ướt


			m3


			695.250





			928


			Vữa Samốt


			kg


			865





			929


			Xà gồ 8x20


			m


			210.223





			930


			Xà gồ ngang thép hộp 50x50x3mm


			m


			70.165





			931


			Xà gồ dọc thép hộp 60x120x3mm


			m


			105.078





			932


			Xà nẹp


			bộ


			123.600





			933


			Xà thông tin 1,1m


			cái


			7.725





			934


			Xà thông tin 2,5m


			cái


			36.050





			935


			Xăng


			kg


			22.169





			936


			Xăng


			lít


			16.405





			937


			Xi măng PC30


			kg


			1.645





			938


			Xi măng PC40


			kg


			1.660





			939


			Xi măng trắng


			kg


			3.305





			940


			Xích rùa


			kg


			16.289





			941


			Xích treo đệm d=20


			kg


			16.289





			942


			Zoăng tam pôn


			cái


			2.575








BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG



			STT


			Tên nhân công


			Đơn vị


			Đơn giá  (đồng)





			1


			Nhân công nhóm I, bậc 3,0/7


			công


			195.231





			2


			Nhân công nhóm I, bậc 3,5/7


			công


			212.856





			3


			Nhân công nhóm I, bậc 3,7/7


			công


			219.906





			4


			Nhân công nhóm I, bậc 4/7


			công


			230.481





			5


			Nhân công nhóm I, bậc 4,3/7


			công


			242.954





			6


			Nhân công nhóm I, bậc 4,5/7


			công


			251.269





			7


			Nhân công nhóm I, bậc 5/7


			công


			272.058





			8


			Nhân công nhóm II, bậc 2,5/7


			công


			203.817





			9


			Nhân công nhóm II, bậc 2,7/7


			công


			210.506





			10


			Nhân công nhóm II, bậc 3,0/7


			công


			220.538





			11


			Nhân công nhóm II, bậc 3,2/7


			công


			228.131





			12


			Nhân công nhóm II, bậc 3,3/7


			công


			231.927





			13


			Nhân công nhóm II, bậc 3,5/7


			công


			239.519





			14


			Nhân công nhóm II, bậc 3,7/7


			công


			247.112





			15


			Nhân công nhóm II, bậc 4/7


			công


			258.500





			16


			Nhân công nhóm II, bậc 4,5/7


			công


			281.548





			17


			Nhân công nhóm II, bậc 5/7


			công


			304.596





			18


			Nhân công bậc 2,7/4


			công


			232.017





			19


			Nhân công bậc 3/4


			công


			240.423





			20


			Thợ lặn bậc 2/4


			giờ công


			37.058








BẢNG GIÁ MÁY THI CÔNG



			STT


			Tên nhân công


			Đơn vị


			Đơn giá (đồng)





			1


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,40 m3


			ca


			1.553.833





			2


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,50 m3


			ca


			1.792.129





			3


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,65 m3


			ca


			2.249.612





			4


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 0,80 m3


			ca


			2.429.189





			5


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 1,25 m3


			ca


			3.387.787





			6


			Máy đào gắn hàm kẹp 1,25m3 (Máy đào một gầu, bánh xích, dung tích gầu: 1,25 m3)


			ca


			3.387.787





			7


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 1,60 m3


			ca


			4.040.806





			8


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 2,30 m3


			ca


			5.332.621





			9


			Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu: 3,60 m3


			ca


			8.059.118





			10


			Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 0,40 m3


			ca


			2.219.449





			11


			Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 0,65 m3


			ca


			2.395.916





			12


			Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 1,00 m3


			ca


			3.300.614





			13


			Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 1,20 m3


			ca


			3.940.576





			14


			Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 1,60 m3


			ca


			4.711.561





			15


			Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu: 2,30 m3


			ca


			5.982.797





			16


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 0,60 m3


			ca


			1.190.702





			17


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 1,00 m3


			ca


			1.507.270





			18


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 1,25 m3


			ca


			1.975.141





			19


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 1,65 m3


			ca


			2.595.301





			20


			Máy xúc lật - dung tích gầu: 2,30 m3


			ca


			3.147.567





			21


			Máy khoan cọc nhồi: Gầu đào (thi công móng cọc, tường Barrette)


			ca


			511.428





			22


			Máy cào đá, động cơ điện - năng suất: 3 m3/ph


			ca


			1.738.227





			23


			Máy ủi - công suất: 75 cv


			ca


			1.258.356





			24


			Máy ủi - công suất: 108,0 CV (Máy ủi - công suất: 110CV)


			ca


			1.872.573





			25


			Máy ủi - công suất: 110 cv


			ca


			1.872.573





			26


			Máy ủi - công suất: 140 cv


			ca


			2.527.707





			27


			Máy ủi - công suất: 180 cv


			ca


			3.038.278





			28


			Máy ủi - công suất: 250 cv


			ca


			3.704.382





			29


			Máy ủi - công suất: 320 cv


			ca


			5.117.040





			30


			Máy cạp tự hành - dung tích thùng: 9 m3


			ca


			3.843.038





			31


			Máy cạp tự hành - dung tích thùng: 16 m3


			ca


			4.912.464





			32


			Máy san tự hành - công suất: 108 cv


			ca


			2.031.059





			33


			Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : 60 kg


			ca


			309.088





			34


			Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: 9 T


			ca


			1.331.102





			35


			Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: 16 T


			ca


			1.467.099





			36


			Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng: 25 T


			ca


			1.831.060





			37


			Máy đầm rung tự hành - trọng lượng: 18 T


			ca


			2.359.166





			38


			Máy đầm rung tự hành - trọng lượng: 25 T


			ca


			2.683.489





			39


			Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: 8,5 T


			ca


			857.381





			40


			Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			1.023.472





			41


			Quả đầm - trọng lượng: 16 T


			ca


			766.719





			42


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5 T


			ca


			698.080





			43


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 5 T


			ca


			918.002





			44


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 7 T


			ca


			1.119.635





			45


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 10 T


			ca


			1.373.551





			46


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 12 T


			ca


			1.507.912





			47


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 15 T


			ca


			1.718.571





			48


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 20 T


			ca


			2.269.110





			49


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 5 T


			ca


			1.166.586





			50


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 7 T


			ca


			1.390.448





			51


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 10 T


			ca


			1.710.161





			52


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 12 T


			ca


			1.967.493





			53


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 15 T


			ca


			2.242.537





			54


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 22 T


			ca


			2.789.625





			55


			Ô tô tự đổ - trọng tải: 27 T


			ca


			3.574.869





			56


			Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 6 m3


			ca


			2.079.480





			57


			Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 10,7 m3


			ca


			3.764.789





			58


			Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn: 14,5 m3


			ca


			4.813.757





			59


			Ô tô tưới nước - dung tích: 5 m3


			ca


			1.045.266





			60


			Ô tô tưới nước - dung tích: 9 m3


			ca


			1.374.344





			61


			Móc có điều khiển 50T (Rơ mooc trọng tải: 100T)


			ca


			697.965





			62


			Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm: Tời ma nơ - 13 kW


			ca


			597.149





			63


			Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm: Xe goòng 3 T


			ca


			523.779





			64


			Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm: Xe goòng 5,8 m3


			ca


			1.369.446





			65


			Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm: Đầu kéo 30 T


			ca


			2.818.285





			66


			Thiết bị phục vụ vận chuyển đá nổ mìn trong hầm: Quang lật 360 T/h


			ca


			719.476





			67


			Cần trục ô tô - sức nâng: 5 T


			ca


			1.452.875





			68


			Cần trục ô tô - sức nâng: 6 T


			ca


			1.628.608





			69


			Cần trục ô tô - sức nâng: 10 T


			ca


			2.024.661





			70


			Cần trục ô tô - sức nâng: 16 T


			ca


			2.275.350





			71


			Cần trục ô tô - sức nâng: 20 T


			ca


			2.503.805





			72


			Cần trục ô tô - sức nâng: 25 T


			ca


			2.877.200





			73


			Cần trục bánh hơi - sức nâng: 16 T


			ca


			1.756.400





			74


			Cần trục bánh hơi - sức nâng: 25 T


			ca


			2.074.289





			75


			Cần cẩu 60 T


			ca


			4.734.816





			76


			Cần trục bánh xích - sức nâng: 80 T


			ca


			5.570.887





			77


			Cần trục bánh xích - sức nâng: 10 T


			ca


			1.839.608





			78


			Cần cẩu 10 tấn phục vụ đầm chùm (Cần trục bánh xích 10T)


			ca


			1.839.608





			79


			Cần trục bánh xích - sức nâng: 16 T


			ca


			2.227.836





			80


			Cần trục bánh xích - sức nâng: 25 T


			ca


			2.670.813





			81


			Cần trục bánh xích - sức nâng: 40 T


			ca


			3.816.036





			82


			Cần trục bánh xích - sức nâng: 50 T


			ca


			4.122.091





			83


			Cần trục tháp - sức nâng: 25 T


			ca


			2.906.725





			84


			Cần trục tháp - sức nâng: 30 T


			ca


			3.472.935





			85


			Cần trục tháp - sức nâng: 40 T


			ca


			3.881.390





			86


			Cần trục tháp - sức nâng: 50 T


			ca


			4.957.126





			87


			Cần trục tháp sức nâng 80 T


			ca


			8.202.639





			88


			Cần cẩu nổi: Kéo theo - sức nâng 30 T


			ca


			6.134.591





			89


			Cẩu lao dầm K33-60


			ca


			4.999.900





			90


			Cổng trục - sức nâng: 30 T


			ca


			1.579.879





			91


			Máy vận thăng - sức nâng: 0,8 T - H nâng 80 m


			ca


			386.023





			92


			Máy vận thăng - sức nâng: 3 T - H nâng 100 m


			ca


			490.167





			93


			Máy vận thăng lồng - sức nâng: 3 T - H nâng 100 m


			ca


			741.131





			94


			Tời điện - sức kéo: 1,5 T


			ca


			223.292





			95


			Tời điện - sức kéo: 2,0 T


			ca


			231.873





			96


			Tời điện - sức kéo: 3,0 T


			ca


			255.859





			97


			Tời điện - sức kéo: 3,5 T


			ca


			261.791





			98


			Tời điện - sức kéo: 5,0 T


			ca


			275.162





			99


			Pa lăng xích - sức nâng: 3 T


			ca


			204.024





			100


			Pa lăng xích - sức nâng: 5 T


			ca


			206.030





			101


			Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6 T)


			ca


			2.096.754





			102


			Bộ kích lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 50-60 T


			ca


			589.240





			103


			Kích nâng - sức nâng: 30 T


			ca


			237.312





			104


			Kích nâng - sức nâng: 50 T


			ca


			242.023





			105


			Kích nâng - sức nâng: 200 T


			ca


			261.687





			106


			Kích nâng - sức nâng: 250 T


			ca


			280.592





			107


			Kích nâng - sức nâng: 500 T


			ca


			339.245





			108


			Máy luồn cáp - công suất: 15 kW


			ca


			349.379





			109


			Máy cắt cáp - công suất: 10 kW


			ca


			242.129





			110


			Máy nâng phục vụ thi công hầm - công suất: 135 cv


			ca


			1.458.206





			111


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			287.383





			112


			Máy trộn bê tông - dung tích: 500 lít


			ca


			416.936





			113


			Máy trộn vữa - dung tích 1200 lít (Máy trộn vữa 1150 lít)


			ca


			612.621





			114


			Máy trộn vữa xi măng - dung tích: 1600 lít


			ca


			750.011





			115


			Máy trộn vữa - dung tích: 80 lít


			ca


			232.655





			116


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 16 m3/h


			ca


			1.631.106





			117


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 20,0 m3/h


			ca


			1.800.749





			118


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 22,0 m3/h


			ca


			1.948.689





			119


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 30 m3/h


			ca


			2.714.822





			120


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 50 m3/h


			ca


			3.805.874





			121


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 125 m3/h


			ca


			7.353.383





			122


			Trạm trộn bê tông - năng suất: 160 m3/h


			ca


			7.949.003





			123


			Máy phun vữa 5,5KW


			ca


			406.255





			124


			Máy bơm vữa - năng suất: 6 m3/h


			ca


			709.607





			125


			Máy bơm vữa - năng suất: 9 m3/h


			ca


			799.901





			126


			Máy bơm vữa - năng suất: 32 - 50 m3/h


			ca


			958.390





			127


			Xe bơm bê tông, tự hành - năng suất: 50 m3/h


			ca


			3.936.508





			128


			Máy bơm bê tông - năng suất: 40 - 60 m3/h


			ca


			2.129.799





			129


			Máy phun vẩy - năng suất: 9 m3/h (AL 285)


			ca


			3.070.307





			130


			Máy phun vẩy - năng suất: 16 m3/h (AL 500)


			ca


			9.729.360





			131


			Máy rải bê tông SP500


			ca


			9.977.834





			132


			Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất: 1,0 kW


			ca


			223.152





			133


			Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất: 1,5 kW


			ca


			226.613





			134


			Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất: 2,8 kW


			ca


			241.648





			135


			Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất: 3,5 kW


			ca


			280.391





			136


			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 25 T/h


			ca


			7.373.823





			137


			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 60 T/h


			ca


			11.019.454





			138


			Trạm trộn bê tông asphan - năng suất: 80 T/h


			ca


			11.326.440





			139


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 cv


			ca


			2.970.079





			140


			Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa - năng suất: 130cv đến 140cv


			ca


			5.469.518





			141


			Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất 60 m3/h


			ca


			3.760.625





			142


			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C


			ca


			5.171.813





			143


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A


			ca


			311.202





			144


			Lò nấu sơn YHK 3A


			ca


			787.592





			145


			Thiết bị đun rót mastic


			ca


			343.033





			146


			Nồi nấu nhựa 500 lít


			ca


			320.974





			147


			Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 1,1 kW


			ca


			204.888





			148


			Máy bơm nước, động cơ điện - công suất 6,5KW (7KW)


			ca


			241.289





			149


			Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 20 kW


			ca


			353.315





			150


			Máy bơm xói 4MC (75 kW)


			ca


			695.742





			151


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 5 cv


			ca


			288.101





			152


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 5,5 cv


			ca


			296.354





			153


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 20 cv


			ca


			464.412





			154


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 30 cv


			ca


			589.679





			155


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 40 cv


			ca


			674.127





			156


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 75 cv


			ca


			1.034.795





			157


			Máy bơm nước 200m3/h


			ca


			1.158.073





			158


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 120 cv


			ca


			1.357.334





			159


			Máy bơm nước, động cơ xăng - công suất: Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300 cv)


			ca


			3.341.556





			160


			Máy phát điện lưu động - công suất: 30 Kw


			ca


			665.658





			161


			Máy phát điện lưu động - công suất: 50 kW


			ca


			897.077





			162


			Máy phát điện lưu động - công suất: 75 kW


			ca


			1.126.816





			163


			Máy nén khí, động cơ xăng - năng suất: 300 m3/h


			ca


			992.386





			164


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 240 m3/h


			ca


			797.150





			165


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 360 m3/h


			ca


			965.413





			166


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 420 m3/h


			ca


			1.086.939





			167


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 540 m3/h


			ca


			1.110.804





			168


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 600 m3/h


			ca


			1.218.192





			169


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 660 m3/h


			ca


			1.311.903





			170


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 1200 m3/h


			ca


			2.295.918





			171


			Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW


			ca


			342.765





			172


			Máy phun (chưa tính khí nén): Máy phun sơn 400 m2/h


			ca


			218.214





			173


			Máy phun (chưa tính khí nén): Máy phun cát


			ca


			224.591





			174


			Máy khoan đứng - công suất: 2,5 kW


			ca


			249.812





			175


			Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW


			ca


			272.055





			176


			Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: 13 mm


			ca


			211.630





			177


			Máy cắt sắt cầm tay - công suất: 1,0 kW


			ca


			225.332





			178


			Máy cắt sắt cầm tay - công suất: 1,7 kW


			ca


			227.240





			179


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,75 kW


			ca


			213.546





			180


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			230.943





			181


			Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW


			ca


			225.125





			182


			Máy cắt bê tông - công suất: 7,5 kW


			ca


			263.912





			183


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 cv (MCD 218)


			ca


			475.383





			184


			Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén: 1,5 m3/ph


			ca


			250.903





			185


			Máy uốn ống - công suất: 2,8 kW


			ca


			231.852





			186


			Máy cắt ống - công suất: 5 kW


			ca


			238.795





			187


			Máy cắt tôn - công suất: 15 kW


			ca


			386.234





			188


			Máy cắt cỏ cầm tay - công suất: Máy cắt thép Plasma


			ca


			280.899





			189


			Máy lốc tôn - công suất: 5 kW


			ca


			263.027





			190


			Máy cắt đột - công suất: 2,8 kW


			ca


			244.471





			191


			Máy cắt uốn cốt thép - công suất: 5 kW


			ca


			228.555





			192


			Máy cưa kim loại - công suất: 2,7 kW


			ca


			232.200





			193


			Máy tiện - công suất: 10 kW


			ca


			336.568





			194


			Máy bào thép - công suất: 7,5 kW


			ca


			293.912





			195


			Máy phay - công suất: 7 kW


			ca


			307.934





			196


			Máy mài - công suất: 1 kW


			ca


			202.710





			197


			Máy mài - công suất: 2,7 kW


			ca


			213.475





			198


			Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan: D ≤ 42 mm (động cơ điện-1,2 kW)


			ca


			225.124





			199


			Máy khoan đất đá, cầm tay - đường kính khoan: D ≤ 42 mm (truyền động khí nén - chưa tính khí nén)


			ca


			236.939





			200


			Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan: D75-95 mm


			ca


			1.522.625





			201


			Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan: D105-110 mm


			ca


			1.796.625





			202


			Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan: D 45 mm (2 cần - 147 cv)


			ca


			11.959.697





			203


			Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan: D 45 mm (3 cần - 255 cv)


			ca


			17.077.179





			204


			Tổ hợp dàn khoan neo, công suất: 9 kW


			ca


			2.837.750





			205


			Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp - công suất: 40 kW


			ca


			1.632.590





			206


			Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất: 300 cv


			ca


			9.014.065





			207


			Máy khoan ngầm có định hướng


			ca


			6.084.291





			208


			Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng khi khoan qua sông nước)


			ca


			3.586.617





			209


			Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy: YG 60


			ca


			1.971.182





			210


			Búa diezel tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa: 1,8 T


			ca


			2.742.574





			211


			Búa diezel tự hành, bánh xích - trọng lượng đầu búa: 4,5 T


			ca


			4.366.422





			212


			Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 1,2 T


			ca


			1.484.578





			213


			Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 1,8 T


			ca


			1.865.808





			214


			Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 2,5 T


			ca


			2.339.998





			215


			Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa: 3,5 T


			ca


			2.621.116





			216


			Búa rung cọc cát, tự hành, bánh xích - công suất: 60 kW


			ca


			2.553.710





			217


			Búa rung - công suất: 40 Kw


			ca


			746.883





			218


			Búa rung - công suất: 170 kW


			ca


			1.337.666





			219


			Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa: ≤ 1,8 T


			ca


			5.068.747





			220


			Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa: ≤ 2,5 T


			ca


			5.248.087





			221


			Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa: ≤ 3,5 T


			ca


			5.373.877





			222


			Tàu đóng cọc C 96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa:7,5T


			ca


			13.937.587





			223


			Máy ép cọc trước - lực ép: 150 T


			ca


			864.513





			224


			Máy ép cọc trước - lực ép: 200 T


			ca


			916.013





			225


			Máy ép cọc sau


			ca


			593.216





			226


			Máy ép thủy lực (KGK-130C4), lực ép 130 T


			ca


			1.360.974





			227


			Máy cắm bấc thấm


			ca


			2.238.038





			228


			Máy khoan cọc nhồi ED


			ca


			6.204.067





			229


			Máy khoan tường sét


			ca


			5.777.686





			230


			Máy khoan cọc đất


			ca


			5.823.295





			231


			Máy khoan cọc nhồi Bauer (mô men xoay > 200kNm)


			ca


			14.443.114





			232


			Máy trộn dung dịch khoan - dung tích: ≤ 750 lít


			ca


			242.222





			233


			Máy trộn dung dịch khoan - dung tích: 1000 lít


			ca


			415.968





			234


			Máy sàng lọc Bentonit, Polymer - năng suất: 100 m3/h


			ca


			574.126





			235


			Sà lan - trọng tải: 200 T


			ca


			980.739





			236


			Sà lan 200CV


			ca


			980.739





			237


			Sà lan - trọng tải: 250 T


			ca


			1.127.359





			238


			Sà lan - trọng tải: 300 T


			ca


			1.275.377





			239


			Sà lan - trọng tải: 400 T


			ca


			1.360.368





			240


			Sà lan - trọng tải: 600 T


			ca


			1.530.895





			241


			Sà lan - trọng tải: 800 T


			ca


			1.984.335





			242


			Sà lan - trọng tải: 1000 T


			ca


			2.264.942





			243


			Phao thép - trọng tải: 60 T


			ca


			122.405





			244


			Phao thép - trọng tải: 200 T


			ca


			213.169





			245


			Phao thép - trọng tải: 250 T


			ca


			223.793





			246


			Ca nô – công suất: 12 CV (Ca nô công suất: 15CV)


			ca


			473.190





			247


			Ca nô - công suất: 23 cv


			ca


			508.942





			248


			Ca nô - công suất: 30 cv


			ca


			528.137





			249


			Ca nô - công suất: 55 cv


			ca


			809.645





			250


			Ca nô 54 CV (Ca nô - công suất: 55 CV)


			ca


			809.645





			251


			Ca nô - công suất: 75 cv


			ca


			908.497





			252


			Ca nô - công suất: 150 cv


			ca


			1.457.341





			253


			Xáng cạp - dung tích gầu: Thiết bị lặn


			ca


			965.325





			254


			Xáng cạp - dung tích gầu: Thiết bị lặn


			ca


			965.325





			255


			Tầu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 75 cv


			ca


			2.569.084





			256


			Tầu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 150 cv


			ca


			3.708.150





			257


			Tầu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 360 cv


			ca


			5.517.640





			258


			Tầu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 600 cv


			ca


			8.203.407





			259


			Tầu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 1200 cv (tầu kéo biển)


			ca


			21.151.506





			260


			Tàu cuốc sông- công suất: 495 cv


			ca


			19.663.351





			261


			Tàu cuốc biển - công suất: 2085 cv


			ca


			52.081.119





			262


			Tàu hút bùn - công suất: 585 cv


			ca


			17.105.932





			263


			Tàu hút bùn - công suất: 1200 cv


			ca


			31.331.951





			264


			Tàu hút bùn - công suất: 4170 cv


			ca


			109.409.579





			265


			Tàu hút bụng tự hành - công suất: 1390 cv


			ca


			32.106.828





			266


			Tàu hút bụng tự hành - công suất: 5945 cv


			ca


			121.894.325





			267


			Tầu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170 CV - dung tích gầu: 17 m3


			ca


			72.154.330





			268


			Xáng cạp - dung tích gầu: 1,25 m3


			ca


			3.449.293





			269


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 660 m3/h


			ca


			1.311.903





			270


			Máy toàn đạc điện tử


			ca


			165.533





			271


			Bộ kích 10T(6 kích nâng-10T)


			ca


			592.903





			272


			Tàu hút bụng tự hành - công suất 3958CV


			ca


			82.685.826





			273


			Thùng trộn dung dịch 750l


			ca


			80.397





			274


			Máy rải 170CV


			ca


			22.723.258





			275


			Kích DUL 25T


			ca


			458.257





			276


			Pông tông


			ca


			390.714





			277


			Tàu kéo 350CV


			ca


			5.455.578





			278


			Máy đầm cạnh 3kw


			ca


			276.052





			279


			Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: 6,0 T


			ca


			804.831





			280


			Ô tô đầu kéo - công suất: 360 cv


			ca


			2.226.713





			281


			Máy bơm cát, động cơ diezel - công suất: 126 cv


			ca


			1.073.572





			282


			Máy bơm cát, động cơ diezel - công suất: 350 cv


			ca


			2.055.589





			283


			Máy bơm cát, động cơ diezel - công suất: 380 cv


			ca


			2.196.772





			284


			Máy bơm cát, động cơ diezel - công suất: 480 cv


			ca


			2.651.564





			285


			Thiết bị nâng hạ dầm 75T


			ca


			5.809.842





			286


			Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải: 40 T


			ca


			2.722.383





			287


			Thuyền (ghe) đặt máy bơm - trọng tải: 5 T


			ca


			1.083.404





			288


			Tời điện 10T


			ca


			308.781





			289


			Máy cấp xi măng


			ca


			106.830





			290


			Máy bơm chân không 7,5kW


			ca


			282.675





			291


			Máy bơm dung dịch 15 m3/ph


			ca


			848.633








MỤC LỤC


PHẦN A- THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG



PHẦN B - ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN XÂY DỰNG 


CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG



AA.11100 Công tác phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công 



AA.12000 Công tác chặt cây, đào gốc cây, bụi cây 



AA.13000 Đào gốc cây, bụi cây 



AA.20000 Công tác phá dỡ công trình 



AA.21000 Phá dỡ bằng thủ công 



AA.22000 Phá dỡ bằng Máy thi công



AA.23000 Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn 



AA.30000 Tháo dỡ các loại kết cấu 



AA.31000 Tháo dỡ các loại kết cấu bằng thủ công 



AA.32000 Tháo dỡ kết cấu bằng Máy thi công 



CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT


AB.10000 Đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công



AB.11000 Đào đất công trình bằng thủ công 



AB.12000 Phá đá bằng thủ công



AB.13000 Đắp đất công trình bằng thủ công 



AB.20000 Đào đắp đất, đá, cát công trình bằng Máy thi công 



AB.21000 Đào san đất tạo mặt bằng bằng Máy thi công đào



AB.22000 Đào san đất tạo mặt bằng bằng Máy thi công ủi



AB.23000 Đào san đất tạo mặt bằng Máy thi công cạp



AB.24000 Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng Máy thi công đào 



AB.25000 Đào móng công trình bằng Máy thi công 



AB.26100 Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 Máy thi công đào 



AB.27000 Đào kênh mương bằng Máy thi công đào 



AB.28100 Đào kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 Máy thi công đào



AB.30000 Đào nền đường 



AB.31000 Đào nền đường bằng Máy thi công đào đổ lên phương tiện vận chuyển



AB.32000 Đào nền đường bằng Máy thi công ủi 



AB.33000 Đào nền đường bằng Máy thi công cạp



AB.34000 San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải 



AB.35000 Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn



AB.36000 Xói hút bùn trong khung vây phòng nước



AB.41000 Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ 



AB.42000 Vận chuyển đất tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ



AB.50000 Công tác đào đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương, nền đường bằng khoan nổ mìn 



AB.51100 Phá đá mặt bằng công trình 



AB.52100 Xúc đá sau khi nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển 



AB.53000 Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ 



AB.54000 Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m tiếp theo bằng ô tô tự đổ 



AB.55000 Ủi đá sau nổ mìn bằng Máy thi công ủi 



AB.56000 Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lấp sông bằng ôtô tự đổ 



AB.57000 Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1000m tiếp theo bằng ô tô tự đổ



AB.58000 Công tác phá đá đào hầm bằng khoan nổ mìn



AB.59000 Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm 



AB.60000 Đắp đất, đá, cát công trình bằng Máy thi công



AB.61000 Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút 



AB.62000 San đầm đất mặt bằng



AB.63000 Đắp đê đập, kênh mương



AB.64000 Đắp nền đường 



AB.65100 Đắp đất công trình bằng đầm cóc 



AB.66000 Đắp cát công trình 



AB.67000 Đắp đá công trình 



AB.68000 Đắp đá đập bê tông bản mặt 



AB.70000 Công tác nạo vét công trình thủy



AB.71000 Nạo vét bằng tàu hút 



AB.72000 Nạo vét bằng tàu cuốc biển, cuốc sông 



AB.73000 Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành



AB.74100 Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng, tự hành, đổ đất bằng hệ thống thủy lực xả đáy 



AB.75100 Xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ



AB.81100 Nạo vét kênh mương bằng Máy thi công đào gầu dây



AB.82000 Đào phá đá, bốc xúc đá dưới nước bằng tàu đào



AB.90000 Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, xà lan và tàu hút bụng tự hành 



AB.92000 Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành 



CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ


CỌC KHOAN NHỒI 


AC.10000 Công tác đóng cọc



AC.11000 Đóng cọc bằng thủ công 



AC.12000 Đóng cọc bằng Máy thi công



AC.13000 Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng Máy thi công có trọng lượng đầu búa ≤1,2t



AC.14000 Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng Máy thi công có trọng lượng đầu



búa ≤1,8tấn 



AC.15000 Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng Máy thi công có trọng lượng đầu búa ≤2,5tấn 



AC.16000 Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa Máy thi công 



AC.17000 Đóng cọc BT cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, trọng lượng đầu búa ≤1,8t 



AC.18000 Đóng cọc BT cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, trọng lượng đầu búa ≤2,5tấn



AC.19000 Đóng cọc BT cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc, trọng lượng đầu búa ≤3,5tấn



AC.21000 Đóng cọc ống btct bằng Máy thi công đóng cọc hoặc búa rung 



AC.22000 Đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình 



AC.23100 Nhổ cọc thép hình, thép ống 



AC.24000 Làm cọc cát bằng phương pháp ép rung 



AC.25000 Ép trước cọc bê tông cốt thép 



AC.26000 Ép trước cọc bê tông cốt thép 



AC.27000 Ép, nhổ cọc cừ larsen bằng Máy thi công ép thủy lực 



AC.28000 Ép sau cọc bê tông cốt thép 



AC.29000 Công tác nối cọc 



AC.30000 Công tác khoan cọc nhồi 



AC.31000 Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay có ống vách



AC.32000 Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn 



AC.33000 Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp 



AC.34000 Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay khoan vào đất trên cạn, dưới nước



AC.35100 Đào tạo lỗ cọc, tường barrette 



AC.36100 Khoan đặt ống nhựa hdpe bằng Máy thi công khoan ngầm có định hướng, đường kính 150-200mm 



AC.41100 Làm cọc xi măng đất đường kính 600mm bằng phương pháp phun khô



CHƯƠNG IV: CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG



AD.11000 Làm móng đường



AD.12000 Làm lớp móng cát, gia cố xi măng 



AD.20000 Làm mặt đường 



AD.21100 Làm mặt đường đá dăm



AD.22000 Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, đất cấp phối tự nhiên 



AD.23000 Rải thảm mặt đường đá dăm đen và bê tông nhựa 



AD.24100 Làm mặt đường láng nhựa 



AD.25100 Cày xới mặt đường cũ, lu lèn mặt đường cũ sau cày phá 



AD.26000 Sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa 



AD.27100 Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ



AD.30000 Cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ



AD.31100 Làm cọc tiêu bê tông cốt thép 



AD.32100 Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông 



AD.33100 Gắn viên phản quang 



AD.40000 Đặt đường sắt 



AD.41000 Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m 



AD.42000 Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m 



AD.43000 Đặt đường đón tiễn khổ 1,00m



AD.44000 Đặt đường sắt nhánh, tránh, tạm khổ 1,00m tà vẹt gỗ 



AD.45000 Đặt đường sắt khổ rộng 1,435m 



AD.46100 Đặt đường lồng, đường ga xí nghiệp



AD.50000 Lắp đặt các phụ kiện đường sắt 



AD.51100 Lắp thanh giằng cự ly cho đường 1,00m và 1,435m



AD.52000 Lắp đặt các loại ghi 



AD.60000 Làm nền đá ba lát 



AD.61100 Làm nền đá ba lát các loại đường



AD.62000 Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng 



AD.63000 Lắp đặt, tháo dỡ đường goòng trong hầm 



AD.70000 Lắp đặt hệ thống thông tin, tín hiệu 



AD.71000 Trồng cột mốc, biển báo



AD.72100 Lắp dựng các phụ kiện cột tín hiệu, cột đánh dấu



AD.73100 Lắp đặt ghi tín hiệu



AD.74100 Kéo dây rải thông tin 



AD.81000 Sản xuất phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông 



AD.82000 Lắp đặt phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông 



CHƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ 


AE.10000 Xây đá 



AE.11000 Xây đá hộc



AE.12000 Xếp đá khan 



AE.13000 Xây đá xanh miếng (10 x 20 x 30) 



AE.13100 Xây móng



AE.14000 Xây đá chẻ 



AE.15100 Xây móng bằng đá chẻ (20 x 20 x 25) 



AE.15200 Xây tường bằng đá chẻ (20 x 20 x 25) 



AE.16100 Xây móng bằng đá chẻ (15 x 20 x 25) 



AE.16200 Xây tường bằng đá chẻ (15 x 20 x 25) 



AE.20000 Xây gạch chỉ (6,5 x 10,5 x 22)



AE.21000 Xây móng



AE.22000 Xây tường thẳng 



AE.23000 Xây cột, trụ 



AE.24000 Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ 



AE.25000 Xây cống 



AE.26000 Xây bể chứa, hố van, hố ga, gối đỡ ống, rãnh thoát nước 



AE.27000 Xây bể chứa hoá chất, bể chống ăn mòn 



AE.28000 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác



AE.30000 Xây gạch thẻ (5 x 10 x 20) 


AE.31000 Xây móng



AE.32000 Xây tường 



AE.33000 Xây cột, trụ 



AE.34000 Xây hố van, hố ga, rãnh thoát nước 



AE.35000 Xây các bộ phận kết cấu khác



AE.40000 Xây gạch thẻ (4,5 x 9 x 19)



AE.41000 Xây móng



AE.42000 Xây tường 



AE.43000 Xây cột, trụ 



AE.44000 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác



AE.50000 Xây gạch thẻ (4 x 8 x 19)



AE.51000 Xây móng



AE.52000 Xây tường 



AE.53000 Xây cột, trụ 



AE.54000 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác



AE.60000 Xây gạch ống (10 x 10 x 20) 



AE.61000 Xây tường 



AE.62000 Xây gạch ống (10x 10 x 20) câu gạch thẻ (5 x 10 x 20)



AE.63000 Xây tường 



AE.64000 Xây gạch ống (8x 8 x 19) câu gạch thẻ (4 x 8 x 19)



AE.65000 Xây tường 



AE.71000 Xây gạch rỗng 6 lỗ (10 x 15 x 22) 



AE.72000 Xây gạch rỗng 6 lỗ (10 x 13,5 x 22) 



AE.73000 Xây gạch rỗng 6 lỗ (8,5 x 13 x 20) 



AE.81000 Xây gạch block bê tông rỗng



AE.82000 Xây tường gạch si-li-cát (6,5 x 12 x 25)



AE.83000 Xây tường thông gió 



AE.85000 ÷ AE.87000 Xây gạch bê tông khí chưng áp (aac) bằng vữa xây bê tông nhẹ 



AE.88100 Xây gạch bê tông khí chưng áp (aac) bằng vữa thông thường 



AE.90000 Xây gạch chịu lửa 



AE.91000 Xây ống khói, lò nung clinke



AE.92000 Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép 



AE.93000 Xây gạch chịu lửa lò nung 



CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ


AF.10000 Vữa bê tông sản xuất bằng Máy thi công trộn và đổ bằng thủ công 



AF.11000 Bê tông lót móng, móng, nền, bệ Máy thi công



AF.12000 Bê tông tường, cột



AF.13100 Bê tông giếng nước, giếng cáp



AF.14100 Bê tông móng mố, trụ cầu 



AF.15110 Bê tông buồng xoắn 



AF.16000 Bê tông bể chứa



AF.17100 Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lí



AF.18000 Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô 



AF.20000 Đổ bằng cần cẩu 



AF.21100 Bê tông lót móng



AF.22000 Bê tông tường, cột



AF.23000 Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu 



AF.24100 Bê tông cầu cảng 



AF.25000 Bê tông cọc nhồi, cọc barrette



AF.26100 Bê tông bể chứa



AF.27000 Bê tông trượt lồng thang Máy thi công, xilô, ống khói 



AF.28100 Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập



AF.30000 Đổ bằng Máy thi công bơm bê tông tự hành 



AF.31100 Bê tông móng 



AF.32000 Bê tông tường, cột



AF.33000 Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu 



AF.35000 Bê tông cọc nhồi, cọc tường barrette 



AF.36000 Công tác đổ bê tông trong hầm 



AF.37100 Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông 



AF.38200 Bê tông xi măng mặt đường đổ bằng Máy thi công rải sp500



AF.40000 Công tác bê tông thủy công 



AF.41000 Công tác BT thủy công đổ bằng cần cẩu 16 tấn 



AF.41110 Bê tông lót móng, lấp đầy 



AF.42000 Công tác bê tông thủy công đổ bằng cần cẩu 25 tấn



AF.43000 Công tác BT thủy công đổ bằng cần cẩu 40 tấn 



AF.43110 Bê tông lót móng, lấp đầy 



AF.44000 Công tác bê tông thủy công đổ bằng Máy thi công bơm 



AF.51100 Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường 



AF.52100 Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn



AF.60000 Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép 



AF.61100 Cốt thép móng 



AF.62000 Sản xuất, lắp dựng cốt thép lồng thang Máy thi công, xilô, ống khói thi công theo phương pháp cốp pha trượt 



AF.63100 Cốt thép giếng nước, giếng cáp 



AF.64000 Cốt thép cầu máng 



AF.65100 Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn 



AF.66100 Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau) 



AF.67100 Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barrtte trên cạn 



AF.68100 Sản xuất cốt thép bê tông hầm 



AF.69100 Sản xuất, lắp dựng cốt thép mặt đường 



AF.70000 Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thủy công 



AF.71000 Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 16 tấn



AF.72000 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 25 tấn



AF.73000 Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông thủy công bằng cần cẩu 40 tấn 



AF.80000 Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 



AF.81000 Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ 



AF.82000 Ván khuôn thép, cây chống gỗ



AF.83000 Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống 



AF.84000 Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống 



AF.85000 Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ, dàn giáo công cụ 



AF.86000 Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống 



AF.87100 Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy 



AF. 88110 Sản xuất hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn hầm 



AF.89100 Ván khuôn bằng ván ép phủ phim có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống



CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BT ĐÖC SẴN423


AG.10000 Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn 



AG.11100 Bê tông cọc, cột, cọc cừ, sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông


sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm



AG.12100 Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu 



AG.13000 Công tác sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn



AG.20000 Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái 3d-sg 



AG.21100 Lắp dựng tấm tường 3d-sg 



AG.22000 Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái, cầu thang v-3d 



AG.30000 Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn 



AG.31000 Ván khuôn gỗ 



AG.32000 Ván khuôn kim loại 



AG.40000 Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn 



AG.41000 Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng Máy thi công



AG.42100 Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công 



AG.50000 Lao lắp dầm cầu 



AG.51100 Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép 



AG.52000 Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn 



AG.53000 Di chuyển và nâng hạ dầm cầu



AG.61000 Lắp khối hộp, khối seabee, khối tetrapod vào vị trí 



AG.62100 Lắp đặt thùng chìm vào vị trí 



AG.63000 Tách cấu kiện bê tông khối hộp, khối seabee, khối tetrapod tại bãi đúc bằng cần cầu 



AG.64000 Chuyển khối hộp, khối seabee, khối tetrapod 



CHƯƠNG VIII: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ 


AH.10000 Sản xuất vì kèo 



AH.11100 Vì kèo mái ngói 



AH.12100 Sản xuất giằng vì kèo 



AH.13000 Xà gồ, cầu phong gỗ



AH.20000 Công tác làm cầu gỗ 



AH.30000 Công tác lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại 



CHƯƠNG IX: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP


AI.10000 Sản xuất cấu kiện sắt thép 



AI.11110 Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn



AI.12100 Sản xuất ống vách 



AI.13100 Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông



AI.20000 Sản xuất, lắp dựng cấu kiện dầm cầu thép



AI.21100 Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn kín 



AI.22000 Sản xuất cấu kiện dầm thép 



AI.31100 Sản xuất vì kèo gia cố hầm 



AI.32100 Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng



AI.41100 Sản xuất cửa van 



AI.52100 Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thẳng, côn, cút, tê, thập



AI.53000 Sản xuất mặt bích



AI.60000 Lắp dựng cấu kiện thép 



AI.61110 Lắp dựng cột thép 



AI.62100 Lắp dựng dầm cầu thép các loại, trên cạn



AI.63100 Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm 



AI.64100 Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực 



AI.65100 Lắp đặt kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập 



AI.66000 Lắp đặt cửa van 



CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC 


AK.10000 Công tác làm mái



AK.11000 Lợp mái ngói 



AK.12000 Lợp mái, che tường bằng fibro xi măng, tôn tráng kẽm, tấm nhựa 



AK.13100 Dán ngói trên mái nghiêng bê tông 



AK.20000 Công tác trát



AK.21000 Trát tường 



AK.22100 Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang 



AK.23000 Trát xà dầm, trần 



AK.24000 Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ 



AK.25100 Trát sênô, mái hắt, lam ngang 



AK.26100 Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường 



AK.27000 Trát đá rửa tường, trụ, cột 



AK.30000 Công tác ốp gạch, đá 



AK.31000 Công tác ốp gạch 



AK.31100 Ốp tường, trụ, cột 



AK.32000 Công tác ốp đá tự nhiên



AK.40000 Công tác láng



AK.41000 Láng nền, sàn không đánh màu 



AK.42000 Láng sê nô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp, mương cáp, mương rãnh, hè 



AK.43100 Láng granitô nền sàn, cầu thang 



AK.44000 Láng, gắn sỏi nền, sân , hè đường 



AK.50000 Công tác lát gạch, đá 



AK.51000 Công tác lát gạch 



AK.52000 Lát, dán gạch vỉ 



AK.53000 Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang 



AK.54000 Lát gạch chống nóng 



AK.55000 Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè



AK.56100 Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương nền, sàn



AK.57000 Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn 



AK.60000 Công tác làm trần 



AK.61000 Làm trần cót ép, trần gỗ dán



AK.62000 Làm trần gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt 



AK.63100 Làm trần ván ép bọc simili, mút dầy 3 đến 5cm nẹp phân ô bằng gỗ



AK.64000 Làm trần bằng tấm thạch cao, tấm nhựa hoa văn, tấm nhựa có khung xương



AK.65100 Làm trần lambri gỗ 



AK.66000 Làm trần bằng tấm thạch cao 



AK.70000 Công tác làm mộc trang trí 



AK.71100 Làm vách ngăn bằng ván ép 



AK.72100 Gia công và đóng chân tường bằng gỗ



AK.73100 Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn



AK.74100 Làm mặt sàn gỗ 



AK.75100 Làm tường lambris 



AK.76100 Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm 



AK.77100 Dán foocmica vào kết cấu 



AK.80000 Công tác quét vôi, nước xi măng, sơn, bả ma tít quét nhựa bitum chét khe nối, làm tầng lọc, khớp nối



AK.81100 Quét vôi, quét nước xi măng



AK.82000 Công tác bả các kết cấu 



AK.83000 Công tác sơn 



AK.84110 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn supper 



AK.86110 Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn kova 



AK.91100 Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang



AK.92100 Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng



AK.93100 Đánh véc ni kết cấu gỗ 



AK.94100 Quét nhựa bitum 



AK.95100 Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống 



AK.96100 Làm tầng lọc 



AK.97000 Miết mạch tường đá, tường gạch 



AK.98100 Làm lớp đá đệm móng



CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC KHÁC 


AL.11100 Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát 



AL.12000 Kiến trúc các lớp móng dưới nước 



AL.13000 Làm móng cầu bến ngập nước



AL.14000 Làm lớp lót móng trong khung vây, bằng đá hộc 



AL.15100 Làm và thả rọ đá 



AL.16100 Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật 



AL.17100 Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường 



AL.18100 Trồng cỏ vetiver gia cố mái ta luy 



AL.21100 Sản xuất, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường lăn, sân đỗ 



AL.22100 Cắt khe đường lăn, sân đỗ 



AL.23100 Trám khe đường lăn, sân đỗ bằng mastic 



AL.24100 Làm khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi mặt đường bê tông



AL.25100 Lắp đặt gối cầu, khe co giãn cầu bằng cao su



AL.26100 Làm khe co giãn, khe đặt thép chống nứt tường gạch bê tông khí chưng áp (aac)



AL.31000 Làm cầu máng, kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép 



AL.40000 Công tác làm khớp nối 



AL.51100 Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm 



AL.52100 Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường



AL.53100 Phun vẩy gia cố hầm 



AL.54000 Hoàn thiện nền hầm, nền đá trước khi đổ bê tông Al.54100 đục, cậy dọn nền hầm 



AL.55000 Khoan kiểm tra, xử lí đáy cọc khoan nhồi 



AL.60000 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ 



AL.70000 Công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao 



AL.81100 Đóng vật liệu rời vào bao - loại 20kg/bao 



AL.82100 Bốc xếp vật tư, phụ kiện từ kho lên ô tô và từ ô tô xuống bãi tập kết tại bờ biển bằng thủ công 



AL.83100 Bốc xếp, vận chuyển vật tư, phụ kiện tàu biển vào bờ đảo. 



CHƯƠNG XII: CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN CÁC LOẠI VẬT LIỆU VÀ CẤU KIỆN XÂY DỰNG BẰNG Ô TÔ


AM.10000 Bốc xếp các loại vật liệu và cấu kiện xây dựng 



AM.11000 Bốc xếp vật liệu rời lên phương tiện vận chuyển bằng thủ công 



AM.12000 Bốc xếp vật liệu khác bằng thủ công 



AM.13000 Bốc xếp cấu kiện bê tông, trọng lượng p≤200kg bằng thủ công



AM.14000 Bốc xếp cấu kiện bê tông bằng cơ giới



AM.20000 Vận chuyển các loại vật liệu 



AM.21000 Vận chuyển vật liệu bằng thủ công 



AM.22000 Vận chuyển vật liệu bằng ô tô tự đổ 



AM.23000 Vận chuyển vật liệu bằng ô tô vận tải thùng 



AM.30000 Vận chuyển các loại cấu kiện xây dựng 



AM.31000 Vận chuyển cấu kiện bê tông, trọng lượng p≤200kg bằng ô tô vận tải thùng



AM.32000 Vận chuyển ống cống bê tông bằng ô tô vận tải thùng 



AM.33000 Vận chuyển cọc, cột bê tông bằng ô tô vận tải thùng 



PHẦN C: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG 






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































_1518844807.unknown





_1518844832.unknown





_1518844843.unknown





_1518844755.unknown









2. Don gia phan sua chua.doc

ĐƠN GIÁ



XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN SỮA CHỮA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum)


PHẦN A


THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


I. CÁC CĂN CỨ


Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.


Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Quyết định số 1129/QĐ-BXD ngày 07/12/2009 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần sửa chữa.


Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.


Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.


Văn bản số 2631/UBND-KTN ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc mức lương đầu vào theo thực tế để xác định đơn giá nhân công.


II. NỘI DUNG TẬP ĐƠN GIÁ


Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa xác định là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thể hiện mức chi phí về vật liệu, lao động và máy thi công (đối với một số công tác sử dụng máy, thiết bị thi công) để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa trong xây dựng, như: cạo bỏ 1m² lớp sơn, vôi cũ; xây 1m³ tường; gia công lắp dựng 1 tấn thiết bị, vá 1m² đường, thay thế 1 thanh ray, 1 cái tà vẹt .v.v... từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc, thu dọn hiện trường thi công; công tác xây dựng sửa chữa bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật quy định và phù hợp với đặc điểm, tính chất riêng biệt của công tác sửa chữa.



1) Đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa bao gồm các chi phí sau:


a) Chi phí vật liệu:


Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa. Chi phí vật liệu quy định trong tập đơn giá này đã bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thi công, riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.


Giá vật liệu xây dựng trong tập đơn giá được tính tại thành phố Kon Tum thời điểm tháng 9/2015 theo Công bố số 09/CBLS-XD-TC ngày 16/10/2015 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính, đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá được tham khảo tại các thị trường khác. Giá các loại vật liệu trong tập đơn giá chưa tính thuế giá trị gia tăng và được tính đến chân công trình tại thành phố Kon Tum bình quân trong phạm vi vận chuyển 5 km.


b) Chi phí nhân công:


Phương pháp và cấp bậc, hệ số lương xác định chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Mức lương đầu vào được xác định theo Văn bản số 2631/UBND-KTN ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc mức lương đầu vào theo thực tế để xác định đơn giá nhân công.


Mức lương đầu vào tính toán trong bộ đơn giá tại thành phố Kon Tum là: 2.350.000 đồng/tháng đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường.


c) Chi phí máy thi công:


Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điện, động cơ xăng, động cơ diezel, hơi nước… (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác sửa chữa.


Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí tiền lương của công nhân điều khiển máy và chi phí khác của máy.



III. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ


Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa được trình bày theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu cần sửa chữa áp dụng chung và áp dụng riêng cho từng loại hình công trình cần sửa chữa. Tập đơn giá chia làm 3 phần:



PHẦN A: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


PHẦN B: ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN SỮA CHỮA


			Chương I


			:


			Công tác phá dỡ, tháo dỡ các bộ phận kết cấu của công trình.





			Chương II


			:


			Công tác xây đá, gạch.





			Chương III


			:


			Công tác bê tông đá dăm đổ tại chỗ





			Chương IV


			:


			Công tác làm mái





			Chương V


			:


			Công tác trát, láng





			Chương VI


			:


			Công tác ốp, lát gạch, đá





			ChươngVII


			:


			Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụng.





			ChươngVIII


			:


			Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vécni kết cấu gỗ và một số công tác khác.





			Chương IX


			:


			Công tác dàn giáo phục vụ thi công.





			Chương X


			:


			Công tác vận chuyển vật liệu, phế thải.





			Chương XI


			:


			Công tác sửa chữa cầu đường bộ





			ChươngXII


			:


			Công tác sửa chữa đường bộ





			ChươngXIII


			:


			Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt





			ChươngXIV


			:


			Công tác sửa chữa đường sắt








PHẦN C: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa làm cơ sở để lập dự toán xây dựng công trình, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài phạm vi quy định được tính đơn giá riêng đối với từng điều kiện thi công và yêu cầu của công tác sửa chữa áp dụng theo nội dung tương ứng trong tập đơn giá này.


Đối với một số công tác xây lắp khác như: Đào, đắp đất đá, cát, sản xuất lắp dựng các cấu kiện bê tông đúc sẵn, cấu kiện gỗ, cấu kiện sắt thép; lắp đặt hệ thống điện, nước trong nhà và phục vụ sinh hoạt... không có trong tập đơn giá này thì áp dụng theo quy định trong tập Đơn giá XDCT - Phần xây dựng với hệ số điều chỉnh (do độ khó, đơn chiếc, khối lượng nhỏ, ít thi công): hệ số điều chỉnh nhân công bằng 1,15; hệ số điều chỉnh máy thi công bằng 1,05 và hệ số điều chỉnh chi phí vật liệu bằng 1,02.


Chi phí 1m³ vữa xây, trát, vữa bê tông các loại, chi phí vật liệu 1 tấn bê tông nhựa, … sử dụng cho công tác xây lắp sửa chữa áp dụng theo các bảng định mức trong Định mức dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng công bố theo văn bản số 1776/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng.


Trong đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa đã sử dụng cấp phối vữa có mã hiệu sau đây để tính toán:


+ Mã hiệu B221: Dùng cho công tác xây.


+ Mã hiệu B222: Dùng cho công tác trát, ốp, láng, lát.


+ Mã hiệu C312: Dùng cho công tác bê tông đá 1x2


+ Mã hiệu C313: Dùng cho công tác bê tông đá 2x4


+ Mã hiệu C314: Dùng cho công tác bê tông đá 4x6


Ngoài phần thuyết minh và hướng dẫn sử dụng chung này, trong từng phần và từng chương của tập đơn giá đều có hướng dẫn điều kiện làm việc, yêu cầu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng cụ thể.



Trong quá trình sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình - Phần sửa chữa xây dựng nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.



PHẦN B


ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN SỬA CHỮA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM


PHẦN I- CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


1. ĐIỀU KIỆN LÀM VIỆC VÀ YÊU CẦU KỸ THUẬT


- Các bộ phận kết cấu của công trình cũ có thể được phá hoặc tháo dỡ hoàn toàn hoặc từng bộ phận để thay thế hoặc sửa chữa lại.



- Khi phá hoặc tháo dỡ cần thực hiện theo đúng trình tự biện pháp thi công, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật và an toàn lao động, phá hoặc tháo dỡ phải cẩn thận để tận dụng thu hồi vật liệu và bảo vệ các bộ phận kết cấu khác của công trình.



- Tháo dỡ mái để đảo ngói hoặc lợp lại không được xếp chồng vật liệu tập trung một chỗ cao quá 30cm làm hư hỏng sườn mái hoặc xô trượt dễ gây tai nạn lao động. Khi tháo dỡ mái ngói có dây buộc cần tháo dây để dỡ ngói tránh làm sứt lỗ buộc.



- Tháo dỡ vì kèo, khuôn cửa, cánh cửa gỗ cần lưu ý tránh làm gẫy mộng hoặc dập lỗ mộng.



- Những vật liệu khi phá hoặc tháo dỡ ra phải phân loại, sắp xếp gọn gàng vào nơi quy định trong phạm vi 30m.



- Khối lượng công việc phá hoặc tháo dỡ được đo từ các bộ phận kết cấu cần phải phá hoặc tháo dỡ theo đơn vị tính của đơn giá.


2. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


- Khi phá hoặc tháo dỡ các kết cấu nếu phải thực hiện chống đỡ, gia cố để đảm bảo an toàn lao động và độ ổn định cho các bộ phận kết cấu khác của công trình thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,5; các chi phí vật liệu phục vụ cho công tác chống đỡ, gia cố được tính riêng theo thiết kế biện pháp thi công cụ thể.



- Trường hợp khi phá hoặc tháo dỡ cần phải bắc dàn giáo thì các chi phí cho công việc này được tính riêng.



- Đối với trường hợp phải thu hồi vật liệu thì chi phí nhân công tương ứng được nhân với các hệ số trong bảng sau:


			Mức thu hồi vật liệu so với khối lượng phá hoặc tháo dỡ


			Hệ số





			20% ÷ 30%


			1,5





			>30% ÷ 50%


			1,8





			>50%


			2,2








3. THÀNH PHẦN CÔNG VIỆC


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.



- Phá hoặc tháo dỡ các kết cấu của công trình theo đúng yêu cầu kỹ thuật quy định cho loại kết cấu cần phải sửa chữa lại hoặc thay thế.



- Phân loại vật liệu, vận chuyển và xếp đống theo quy định trong phạm vi 30m.



- Thu dọn nơi làm việc (công tác bốc xúc, vận chuyển vật liệu, phế thải ngoài 30m được tính bằng đơn giá riêng).



SA.10000 CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


SA.11100 PHÁ DỠ MÓNG CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá dỡ móng bằng thủ công


			


			


			


			





			SA.11111


			- Móng bê tông gạch vỡ


			m³


			 


			590.598


			 





			SA.11112


			- Móng bê tông không cốt thép


			m³


			


			1.544.450


			





			SA.11113


			- Móng bê tông có cốt thép


			m³


			


			1.848.398


			





			


			Phá dỡ móng xây bằng thủ công


			


			


			 


			





			SA.11121


			- Móng xây gạch


			m³


			


			494.224


			





			SA.11131


			- Móng xây đá


			m³


			


			889.603


			








SA.11210 PHÁ DỠ NỀN GẠCH


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SA.11211


			- Phá dỡ nền gạch đất nung không vỉa nghiêng


			m3


			


			32.125


			





			SA.11212


			- Phá dỡ nền gạch lá nem


			m3


			


			74.134


			





			SA.11213


			- Phá dỡ nền gạch xi măng, gạch gốm các loại


			m3


			


			192.747


			





			SA.11214


			- Phá dỡ nền gạch đất nung vỉa nghiêng


			m3


			


			494.224


			








SA.11220 PHÁ DỠ NỀN BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SA.11221


			- Phá dỡ nền bê tông gạch vỡ


			m³


			


			64.249


			





			SA.11222


			- Phá dỡ nền bê tông không cốt thép


			m³


			


			74.134


			





			SA.11223


			- Phá dỡ nền bê tông có cốt thép


			m³


			


			192.747


			





			SA.11224


			- Phá dỡ nền bê tông láng vữa xi măng


			m³


			


			494.224


			








SA.11300 PHÁ DỠ TƯỜNG


SA.11310 TƯỜNG BÊ TÔNG KHÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá dỡ tường bê tông không côt thép


			


			


			


			





			SA.11311


			- Chiều dày tường ≤11cm


			m3


			


			906.901


			





			SA.11312


			- Chiều dày tường ≤22cm


			m3


			


			1.173.782


			





			SA.11313


			- Chiều dày tường ≤33cm


			m3


			


			1.349.232


			





			SA.11314


			- Chiều dày tường ≤45cm


			m3


			


			1.551.863


			





			SA.11315


			- Chiều dày tường >45cm


			m3


			


			1.784.149


			








SA.11320 TƯỜNG BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá dỡ tường bê tông cốt thép bằng thủ công


			


			


			


			





			SA.11321


SA.11322


SA.11323


SA.11324


SA.11325


			- Chiều dày tường ≤11cm


- Chiều dày tường ≤22cm


- Chiều dày tường ≤33cm


- Chiều dày tường ≤45cm



- Chiều dày tường >45cm


			m³


m³


m³


m³



m³


			


			919.257


1.208.378


1.366.529


1.596.344


1.833.571


			








SA.11330 PHÁ DỠ TƯỜNG XÂY GẠCH


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá dỡ tường xây gạch


			


			


			


			





			SA.11331


			- Chiều dày tường ≤11cm


			m3


			


			284.179


			





			SA.11332


			- Chiều dày tường ≤22cm


			m3


			


			313.832


			





			SA.11333


			- Chiều dày tường ≤33cm


			m3


			


			331.130


			





			SA.11334


			- Chiều dày tường ≤45cm


			m3


			


			439.859


			





			SA.11335


			- Chiều dày tường >45cm


			m3


			


			476.926


			








SA.11340 PHÁ DỠ TƯỜNG XÂY ĐÁ CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá dỡ tường xây đá các loại


			


			


			


			





			SA.11341


			- Chiều dày tường ≤22cm


			m3


			


			331.130


			





			SA.11342


			- Chiều dày tường ≤33cm


			m3


			


			412.677


			





			SA.11343


			- Chiều dày tường ≤45cm


			m3


			


			459.628


			





			SA.11344


			- Chiều dày tường >45cm


			m3


			


			506.580


			








SA.11400 PHÁ DỠ XÀ, DẦM, CỘT, TRỤ, SÀN, MÁI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá dỡ xà, dầm, cột, trụ, sàn, mái bằng thủ công


			


			


			


			





			SA.11410


			- Xà, dầm bê tông cốt thép


			m3


			


			2.093.039


			





			SA.11421


			- Cột, trụ, bê tông cốt thép


			m3


			


			1.821.215


			





			SA.11422


			- Cột, trụ, gạch, đá


			m3


			


			432.446


			





			SA.11430


			- Sàn, mái bê tông cốt thép


			m3


			


			2.157.288


			








SA.11510 PHÁ DỠ BỜ NÓC, BỜ CHẢY


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy


			


			


			


			





			SA.11511


SA.11512


			- Phá dỡ bờ nóc xây gạch


- Phá dỡ bờ nóc xây ngói bò


			m


m


			


			9.884


4.942


			








SA.11520 PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU TRÊN MÁI BẰNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng


			


			


			


			





			SA.11521


			- Phá dỡ gạch vỉ nghiêng trên mái


			m²


			


			74.134


			





			SA.11522


			- Phá dỡ xi măng láng trên mái


			m²


			


			46.951


			





			SA.11523


			- Phá dỡ bê tông xỉ trên mái


			m²


			


			54.365


			





			SA.11524


			- Phá dỡ gạch lá nem


			m²


			


			37.067


			








SA.11600 PHÁ LỚP VỮA TRÁT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá lớp vữa trát


			


			


			


			





			SA.11610


SA.11620


			- Phá lớp vữa trát tường, cột, trụ



- Phá lớp vữa trát xà, dầm, trần


			m²


m²


			


			29.653


46.951


			








SA.11700 PHÁ DỠ HÀNG RÀO


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá dỡ hàng rào


			


			


			


			





			SA.11710


			- Phá dỡ hàng rào tre, gỗ


			m²


			


			4.942


			





			SA.11720


			- Phá dỡ hàng rào dây thép gai


			m²


			


			9.884


			





			SA.11730


			- Phá dỡ hàng rào song sắt


			m²


			


			22.240


			








SA.11800 CẠO BỎ LỚP VÔI, SƠN CŨ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cạo bỏ lớp vôi cũ


			


			


			


			





			SA.11811


			- Cạo bỏ lớp vôi cũ tường, cột, trụ


			m2


			


			14.827


			





			SA.11812


			- Cạo bỏ lớp vôi cũ xà, dầm, trần


			m2


			


			17.298


			





			


			Cạo bỏ lớp sơn cũ


			


			


			


			





			SA.11821


			- Cạo bỏ lớp sơn cũ trên bê tông


			m2


			


			27.182


			





			SA.11822


			- Cạo bỏ lớp sơn cũ trên gỗ


			m2


			


			24.711


			





			SA.11823


			- Cạo bỏ lớp sơn cũ trên kính


			m2


			


			37.067


			





			SA.11824


			- Cạo bỏ lớp sơn cũ trên kim loại


			m2


			


			49.422


			








SA.11910 PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU KHÁC


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào bỏ mặt đường nhựa


			


			


			


			





			SA.11911


			- Chiều dày <10cm


			m2


			


			24.711


			





			SA.11912


			- Chiều dày >10cm


			m2


			


			54.365


			





			SA.11913


			- Cạo rỉ các kết cấu thép


			m2


			


			61.778


			





			SA.11914


			- Đục nhám mặt bê tông


			m2


			


			37.067


			








SA.11920 PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY


Thành phần công việc:


- Phá dỡ các kết cấu bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m. Thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phá dỡ kết cấu bê tông bằng búa căn


			


			


			


			





			SA.11921


			- Bê tông có cốt thép


			m³


			44.019


			646.701


			1.177.777





			SA.11922


			- Bê tông không cốt thép


			m³


			


			594.007


			906.026





			


			Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy khoan cầm tay


			


			


			


			





			SA.11923


			- Bê tông có cốt thép


			m³


			


			725.743


			478.294





			SA.11924


			- Bê tông không cốt thép


			m³


			44.019


			675.444


			346.415








SA.20000 CÔNG TÁC THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


SA.21100 THÁO DỠ KHUÔN CỬA


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ khuôn cửa


			


			


			


			





			SA.21101


SA.21102


			- Tháo dỡ khuôn cửa đơn



- Tháo dỡ khuôn cửa kép


			m


m


			


			24.711


37.067


			








SA. 21200 THÁO DỠ CẦU THANG GỖ, VÁCH NGĂN CÁC LOẠI


SA. 21210 THÁO DỠ BẬC THANG, YẾM THANG, LAN CAN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SA.21210


SA.21220


SA.21230


			- Tháo dỡ bậc thang


- Tháo dỡ yếm thang



- Tháo dỡ lan can


			bậc


m²


m


			


			17.446


23.261


29.077


			








SA.21240 THÁO DỠ VÁCH NGĂN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ vách ngăn


			


			


			


			





			SA.21241


			- Vách ngăn khung mắt cáo


			m2


			


			8.723


			





			SA.21242


			- Vách ngăn giấy, ván ép, gỗ ván


			m2


			


			11.631


			





			SA.21243


			- Vách ngăn nhôm kính, gỗ kính, thạch cao


			m2


			


			31.984


			








SA.21300 THÁO DỠ PHỤ KIỆN VỆ SINH


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh


			


			


			


			





			SA.21301


			- Tháo dỡ bồn tắm


			bộ


			


			123.556


			





			SA.21302


			- Tháo dỡ chậu rửa


			bộ


			


			27.182


			





			SA.21303


			- Tháo dỡ bệ xí


			bộ


			


			37.067


			





			SA.21304


			- Tháo dỡ chậu tiểu


			bộ


			


			37.067


			








SA.21400 THÁO DỠ CÁC CẤU KIỆN BẰNG BÊ TÔNG, GANG, THÉP


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông, gang, thép


			


			


			


			





			SA.21401


			- Trọng lượng cấu kiện ≤50kg


			cấu kiện


			


			106.258


			





			SA.21402


			- Trọng lượng cấu kiện ≤100kg


			cấu kiện


			


			214.987


			





			SA.21403


			- Trọng lượng cấu kiện ≤150kg


			cấu kiện


			


			289.121


			





			SA.21404


			- Trọng lượng cấu kiện ≤250kg


			cấu kiện


			


			506.580


			





			SA.21405


			- Trọng lượng cấu kiện ≤350kg


			cấu kiện


			


			741.336


			








SA.21500 THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP BỊ HAN RỈ, HƯ HỎNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo phục vụ tháo kết cấu, cắt rời bộ phận kết cấu hư hỏng. Di chuyển hạ kết cấu vận chuyển xếp gọn trong phạm vi 30m. Đảm bảo vệ sinh môi trường và an toàn cho người và thiết bị trong hoạt động dây chuyền.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ kết cấu thép bị han rỉ, hư hỏng


			


			


			


			





			SA.21501


			- Cột thép


			tấn


			377.783


			2.393.158


			1.515.596





			SA.21502


			- Xà, dầm, giằng


			tấn


			451.003


			2.674.706


			2.225.860





			SA.21503


			- Vì kéo, xà gồ


			tấn


			597.445


			3.237.802


			2.629.159





			SA.21504


			- Sàn thao tác, sàn băng tải, sàn nhà công nghiệp


			tấn


			587.193


			4.082.446


			2.331.757





			SA.21505


			- Kết cấu thép khác


			tấn


			501.864


			2.393.158


			2.218.804











SA.30000 THÁO DỠ THIẾT BỊ PHỤC VỤ THAY THẾ, SỬA CHỮA


Thành phần công việc


Chuẩn bị, nghiên cứu thiết kế biện pháp tháo dỡ thiết bị, lắp đặt, tháo dỡ, vận chuyển vật tư phục vụ tháo dỡ, vận chuyển phụ tùng sau khi tháo dỡ trong phạm vi 30m.



Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông có trọng lượng ≤100kg sử dụng biện pháp tháo lắp chủ yếu bằng thủ công, sử dụng dụng cụ tháo lắp đơn giản: kìm, cờ lê, mỏ lết, thang leo, giá đỡ máy hàn, vận chuyển thiết bị phụ tùng sau khi tháo trong phạm vi các tầng sàn của các hạng mục bằng thủ công.



Tháo dỡ thiết bị phụ tùng có khối lượng lớn sử dụng biện pháp tháo dỡ bằng thủ công kết hợp cơ giới.


SA.31100 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG BU LÔNG THÁO BẰNG THỦ CÔNG, CHIỀU CAO THÁO DỠ ≤2M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công, chiều cao tháo dỡ ≤2m


			


			


			


			





			SA.31101


SA.31102


SA.31103


SA.31104


SA.31105


SA.31106


SA.31107


SA.31108


SA.31109


SA.31110


SA.31111


SA.31112


SA.31113


SA.31114


SA.31115


SA.31116


			- Khối lượng thiết bị ≤2kg


- Khối lượng thiết bị ≤5kg


- Khối lượng thiết bị ≤10kg


- Khối lượng thiết bị ≤15kg


- Khối lượng thiết bị ≤20kg


- Khối lượng thiết bị ≤25kg


- Khối lượng thiết bị ≤30kg


- Khối lượng thiết bị ≤35kg


- Khối lượng thiết bị ≤40kg


- Khối lượng thiết bị ≤50kg


- Khối lượng thiết bị ≤60kg


- Khối lượng thiết bị ≤70kg


- Khối lượng thiết bị ≤80kg


- Khối lượng thiết bị ≤90kg


- Khối lượng thiết bị ≤100kg


- Khối lượng thiết bị >100kg


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn 


tấn


tấn


tấn


tấn



tấn


			304.277


287.736


273.315


258.543


247.289


233.917


222.663


211.760


201.031


190.652


180.447


172.362


162.682


154.947


147.561


140.175


			2.874.228


2.730.517


2.593.991


2.464.651


2.340.101


2.225.132


2.112.558


2.007.169


1.906.571


1.810.764


1.719.746


1.635.915


1.552.083


1.475.437


1.401.186


1.331.726


			








SA.31200 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG BU LÔNG THÁO BẰNG THỦ CÔNG CHIỀU CAO THÁO DỠ >2M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ >2m


			


			


			


			





			SA.31201



SA.31202



SA.31203



SA.31204



SA.31205



SA.31206



SA.31207



SA.31208



SA.31209



SA.31210



SA.31211



SA.31212



SA.31213



SA.31214



SA.31215



SA.31216


			- Khối lượng thiết bị ≤2kg



- Khối lượng thiết bị ≤5kg



- Khối lượng thiết bị ≤10kg



- Khối lượng thiết bị ≤15kg



- Khối lượng thiết bị ≤20kg



- Khối lượng thiết bị ≤25kg



- Khối lượng thiết bị ≤30kg



- Khối lượng thiết bị ≤35kg



- Khối lượng thiết bị ≤40kg



- Khối lượng thiết bị ≤50kg



- Khối lượng thiết bị ≤60kg



- Khối lượng thiết bị ≤70kg



- Khối lượng thiết bị ≤80kg



- Khối lượng thiết bị ≤90kg



- Khối lượng thiết bị ≤100kg



- Khối lượng thiết bị >100kg


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			304.277



287.736



273.315



258.543



247.289



233.917



222.663



211.760



201.031



190.652



180.447



172.362



162.682



154.947



147.561



140.175


			3.305.362



3.140.094



2.982.012



2.833.510



2.692.194



2.558.063



2.428.723



2.308.963



2.193.994



2.083.815



1.978.427



1.880.224



1.786.812



1.695.795



1.611.963



1.530.526


			








SA.31300 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG BU LÔNG, THÁO BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY, CHIỀU CAO THÁO DỠ ≤2M



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ ≤2m


			


			


			


			





			SA.31301



SA.31302



SA.31303



SA.31304



SA.31305



SA.31306



SA.31307



SA.31308



SA.31309



SA.31310



SA.31311


			- Khối lượng thiết bị ≤100kg



- Khối lượng thiết bị ≤200kg



- Khối lượng thiết bị ≤300kg



- Khối lượng thiết bị ≤400kg



- Khối lượng thiết bị ≤500kg



- Khối lượng thiết bị ≤600kg



- Khối lượng thiết bị ≤700kg



- Khối lượng thiết bị ≤800kg



- Khối lượng thiết bị ≤900kg



- Khối lượng thiết bị ≤1000kg



- Khối lượng thiết bị >1000kg


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			257.858



244.239



231.141



219.526



208.430



199.191



188.430



179.525



170.953



160.692



154.143


			1.609.568



1.528.131



1.451.485



1.379.629



1.310.169



1.245.499



1.183.224



1.123.344



1.067.776



1.014.363



963.824


			652.386



617.744



588.881



559.291



529.702



503.003



475.577



453.929



431.555



389.683



389.698








SA.31400 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG BU LÔNG, THÁO BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY CHIỀU CAO THÁO DỠ >2M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ >2m


			


			


			


			





			SA.31401



SA.31402



SA.31403



SA.31404



SA.31405



SA.31406



SA.31407



SA.31408



SA.31409



SA.31410



SA.31411


			- Khối lượng thiết bị ≤100kg



- Khối lượng thiết bị ≤200kg



- Khối lượng thiết bị ≤300kg



- Khối lượng thiết bị ≤400kg



- Khối lượng thiết bị ≤500kg



- Khối lượng thiết bị ≤600kg



- Khối lượng thiết bị ≤700kg



- Khối lượng thiết bị ≤800kg



- Khối lượng thiết bị ≤900kg



- Khối lượng thiết bị ≤1000kg



- Khối lượng thiết bị >1000kg


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			257.858



244.239



231.141



219.526



208.430



199.191



188.430



179.525



170.953



160.692



154.143


			1.851.482



1.758.069



1.669.447



1.588.011



1.506.575



1.429.928



1.353.282



1.281.427



1.228.732



1.166.458



1.108.973


			652.386



617.744



588.881



559.291



529.702



503.003



475.577



453.929



431.555



389.683



389.698








SA.31500 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, THÁO BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY, CHIỀU CAO THÁO DỠ ≤2M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ ≤2m


			


			


			


			





			SA.31501



SA.31502



SA.31503



SA.31504



SA.31505



SA.31506



SA.31507



SA.31508



SA.31509



SA.31510



SA.31511


			- Khối lượng thiết bị ≤100kg



- Khối lượng thiết bị ≤200kg



- Khối lượng thiết bị ≤300kg



- Khối lượng thiết bị ≤400kg



- Khối lượng thiết bị ≤500kg



- Khối lượng thiết bị ≤600kg



- Khối lượng thiết bị ≤700kg



- Khối lượng thiết bị ≤800kg



- Khối lượng thiết bị ≤900kg



- Khối lượng thiết bị ≤1000kg



- Khối lượng thiết bị >1000kg


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			967.692



927.725



891.295



854.866



818.611



787.489



753.966



725.769



696.590



669.356



640.177


			1.820.344



1.729.327



1.640.705



1.559.269



1.482.623



1.408.372



1.338.911



1.271.846



1.221.547



1.147.296



1.089.811


			767.983



727.562



692.195



656.828



621.459



591.145



560.829



535.567



505.252



479.990



459.778








SA.31600 THÁO DỠ THIẾT BỊ LOẠI LẮP BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN, THÁO BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY CHIỀU CAO THÁO DỠ >2M



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m


			


			


			


			





			SA.31601



SA.31602



SA.31603



SA.31604



SA.31605



SA.31606



SA.31607



SA.31608



SA.31609



SA.31610



SA.31611


			- Khối lượng thiết bị ≤100kg



- Khối lượng thiết bị ≤200kg



- Khối lượng thiết bị ≤300kg



- Khối lượng thiết bị ≤400kg



- Khối lượng thiết bị ≤500kg



- Khối lượng thiết bị ≤600kg



- Khối lượng thiết bị ≤700kg



- Khối lượng thiết bị ≤800kg



- Khối lượng thiết bị ≤900kg



- Khối lượng thiết bị ≤1000kg



- Khối lượng thiết bị >1000kg


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			967.692



927.725



891.295



854.866



818.611



787.489



756.542



725.769



696.590



669.356



640.177


			2.093.396



1.990.403



1.889.805



1.796.393



1.702.980



1.829.925



1.530.526



1.451.485



1.374.839



1.300.588



1.228.732


			767.983



727.562



692.195



656.828



621.459



591.145



560.829



535.567



505.252



479.990



459.778








SA.31700 THÁO BU LÔNG


SA.31710 THÁO BU LÔNG BẰNG MÁY HÀN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo bu lông bằng máy hàn


			


			


			


			





			SA.31711


SA.31712


			- Loại bu lông M≤24


- Loại bu lông M>24


			10cái


10cái


			6.725


9.415


			72.380


87.890


			298.206


418.173








SA.31720 THÁO CẮT BU LÔNG BẰNG ÔXY KHÍ GA


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo cắt bu lông bằng ôxy khí ga


			


			


			


			





			SA.31721


SA.31722


SA.31723


SA.31724


SA.31725


			- Loại bu lông M8-14


- Loại bu lông M16-24


- Loại bu lông M²4-30


- Loại bu lông M³0-44


- Loại bu lông M>44


			10cái


10cái


10cái


10cái


10cái


			13.267


15.213


16.806


21.228


26.535


			52.694


62.275


71.856


88.622


100.598


			








SA.31730 THÁO BU LÔNG CÓ TẬN DỤNG LẠI BU LÔNG CŨ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo bu lông có tận dụng lại bu lông cũ


			


			


			


			





			SA.31731


SA.31732


SA.31733


SA.31734


SA.31735


			- Loại bu lông M8-14


- Loại bu lông M16-24


- Loại bu lông M²4-30


- Loại bu lông M³0-44


- Loại bu lông M>44


			10cái


10cái


10cái


10cái


10cái


			4.658


5.778


6.458


7.138


7.818


			77.550


85.305


108.570


134.420


165.440


			








SA.31800 THÁO DỠ VÒNG BI CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ vòng bi các loại


			


			


			


			





			SA.31801


SA.31802


SA.31803


SA.31804


SA.31805


SA.31806


SA.31807


			- Khối lượng ≤5kg/cái


- Khối lượng ≤10kg/cái


- Khối lượng ≤20kg/cái


- Khối lượng ≤30kg/cái


- Khối lượng ≤50kg/cái


- Khối lượng ≤100kg/cái


- Khối lượng >100kg/cái


			cái


cái


cái


cái


cái


cái



cái


			600


975


1.200






			517.000


568.700


625.570


687.610


757.405


832.370


915.090


			








SA.31900 THÁO DỠ MAY Ơ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ may ơ


			


			


			


			





			SA.31901


SA.31902


SA.31903


SA.31904


SA.31905


SA.31906


SA.31907


			- Khối lượng ≤5kg/cái


- Khối lượng ≤10kg/cái


- Khối lượng ≤20kg/cái


- Khối lượng ≤30kg/cái


- Khối lượng ≤50kg/cái


- Khối lượng ≤100kg/cái


- Khối lượng >100kg/cái


			cái


cái


cái


cái


cái


cái



cái


			


			155.100


170.610


188.705


206.800


227.480


250.745


274.010


			








SA.32000 THÁO DỠ BÁNH RĂNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ bánh răng


			


			


			


			





			SA.32001


SA.32002


SA.32003


SA.32004


SA.32005


SA.32006


SA.32007


			- Khối lượng ≤5kg/cái


- Khối lượng ≤10kg/cái


- Khối lượng ≤20kg/cái


- Khối lượng ≤30kg/cái


- Khối lượng ≤50kg/cái


- Khối lượng ≤100kg/cái


- Khối lượng >100kg/cái


			cái


cái


cái


cái


cái


cái



cái


			


			310.200


341.220


374.825


413.600


454.960


498.905


550.605


			








SA.32100 THÁO CÁC LOẠI ĐỘNG CƠ ĐIỆN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo các loại động cơ điện


			


			


			


			





			SA.32101


SA.32102


SA.32103


SA.32104


SA.32105


SA.32106


SA.32107



SA.32108


SA.32109


SA.32110



SA.32111


SA.32112


SA.32113


SA.32114


			- Công suất ≤4,5 kw


- Công suất ≤7 kw


- Công suất ≤14 kw


- Công suất ≤20 kw


- Công suất ≤40 kw


- Công suất ≤75 kw


- Công suất ≤100 kw


- Công suất ≤160 kw


- Công suất ≤200 kw


- Công suất ≤320 kw


- Công suất ≤570 kw


- Công suất ≤700 kw


- Công suất ≤800 kw


- Công suất >800 kw


			cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái



cái


			


			217.140


475.640


579.040


703.120


951.280


1.137.400


1.447.600


1.799.160


2.130.040


2.481.600


3.391.520


3.887.840


4.487.560


5.149.320


			








SA.32200 THÁO DỠ LỚP BẢO ÔN THIẾT BỊ, ĐƯỜNG ỐNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, nghiên cứu thiết kế lập phương án tháo dỡ, vận chuyển vật tư phục vụ tháo dỡ. Tháo dỡ các lớp bảo ôn đường ống, thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện. Công tác tháo dỡ, bốc xếp, vận chuyển, phân loại vật liệu, thiết bị sau khi tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


SA.32210 THÁO DỠ LỚP BẢO ÔN THIẾT BỊ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị


			


			


			


			





			SA.32211


SA.32212


SA.32213


SA.32214


SA.32215


SA.32216


SA.32217


SA.32218


SA.32219


			- Chiều dày bảo ôn ≤40mm


- Chiều dày bảo ôn ≤50mm


- Chiều dày bảo ôn ≤80mm


- Chiều dày bảo ôn ≤100mm


- Chiều dày bảo ôn ≤125mm


- Chiều dày bảo ôn ≤150mm


- Chiều dày bảo ôn ≤200mm


- Chiều dày bảo ôn ≤250mm


- Chiều dày bảo ôn ≤300mm


			m²


m²


m²


m²


m²


m²


m²


m²



m²


			84.608


90.507


92.256


98.330


104.579


111.003


117.426


124.025


130.624


			368.859


404.787


443.110


483.828


531.732


584.426


641.911


704.186


773.646


			








SA.32220 THÁO DỠ LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống


			


			


			


			





			SA.32221


SA.32222


SA.32223


SA.32224


SA.32225


SA.32226


			- Chiều dày bảo ôn ≤50mm


- Chiều dày bảo ôn ≤75mm


- Chiều dày bảo ôn ≤100mm


- Chiều dày bảo ôn ≤150mm


- Chiều dày bảo ôn ≤200mm


- Chiều dày bảo ôn >200mm


			m²


m²


m²


m²


m²



m²


			50.866


56.066


59.916


62.140


63.015


77.739


			443.110


486.224


534.127


586.822


644.306


541.313


			








SA.32300 THÁO DỠ CÁC KẾT CẤU MÁI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ các kết cấu mái


			


			


			


			





			SA.32311


SA.32312


SA.32321


			- Tháo dỡ mái tôn


- Tháo dỡ mái fibrô xi măng


- Tháo dỡ tấm che tường


			100m²


100m²


100m²


			


			864.892


1.112.004


1.359.116


			1.251.443


1.251.443


1.478.978








SA.32400 THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo dỡ lớp gạch chịu lửa, xây trong các kết cấu bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu


			


			


			


			





			SA.32410


SA.32420


SA.32430


			- Trong ống khói


- Trong lò nung clinke



- Cửa lò nung, đáy lò nung, cửa ống khói


			tấn


tấn



tấn


			


			1.069.882


816.489


506.786


			








SA.32500 THÁO DỠ GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu thép


			


			


			


			





			SA.32510


SA.32520


SA.32530


			- Trong thân xiclon


- Trong phếu, ống thép


- Trong côn thép, cút thép


			tấn


tấn



tấn


			


			1.013.573


1.407.740


1.632.978


			








SA.32600 THÁO RAY CŨ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo ray đường cũ, tháo lập lách, bu lông cóc, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu, thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 1500m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo ray cũ trên tà vẹt gỗ


			


			


			


			





			SA.32611


			- Ray ≤38kg


			thanh


			


			247.112


			





			SA.32612


			- Ray 30-33kg


			thanh


			


			190.276


			





			SA.32613


			- Ray 24-26kg


			thanh


			


			148.267


			





			


			Tháo ray cũ trên tà vẹt bê tông


			


			


			


			





			SA.32621


			- Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng


			thanh


			


			336.072


			





			SA.32622


			- Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi


			thanh


			


			402.793


			





			SA.32623


			- Tà vẹt bê tông K92


			thanh


			


			385.495


			





			


			Tháo ray cũ trên tà vẹt sắt


			


			


			


			





			SA.32631


			- Ray ≤38kg


			thanh


			


			249.583


			





			SA.32632


			- Ray 30-33kg


			thanh


			


			192.747


			





			SA.32633


			- Ray 24-26kg


			thanh


			


			150.738


			








SA.32700 THÁO TÀ VẸT CŨ ĐƯỜNG 1M, ĐƯỜNG 1,435M, ĐƯỜNG LỒNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, moi đá, đất, tháo tà vẹt, phòng vệ sinh bảo đảm an toàn chạy tàu, thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 1500m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo tà vẹt cũ đường 1m


			


			


			


			





			SA.32711


			- Tà vẹt gỗ không đệm sắt


			cái


			


			42.009


			





			SA.32712


			- Tà vẹt gỗ có đệm sắt


			cái


			


			49.422


			





			SA.32713


			- Tà vẹt sắt


			cái


			


			46.951


			





			SA.32714


			- Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng


			cái


			


			81.547


			





			SA.32715


			- Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi


			cái


			


			86.489


			





			SA.32716


			- Tà vẹt bê tông K92


			cái


			


			96.374


			





			


			Tháo tà vẹt cũ đường 1,435m


			


			


			


			





			SA.32721


			- Tà vẹt gỗ không đệm sắt


			cái


			


			74.134


			





			SA.32722


			- Tà vẹt gỗ có đệm sắt


			cái


			


			84.018


			





			SA.32724


			- Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng


			cái


			


			96.374


			





			SA.32725


			- Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi


			cái


			


			101.316


			





			SA.32726


			- Tà vẹt bê tông K92


			cái


			


			108.729


			





			


			Tháo tà vẹt cũ đường lồng


			


			


			


			





			SA.32731


			- Tà vẹt gỗ không đệm sắt


			cái


			


			106.258


			





			SA.32732


			- Tà vẹt gỗ có đệm sắt


			cái


			


			121.085


			





			SA.32734


			- Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng


			cái


			


			140.854


			





			SA.32735


			- Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi


			cái


			


			145.796


			





			SA.32736


			- Tà vẹt bê tông K92


			cái


			


			158.152


			








SC.32800 THÁO DỠ DẦM THÉP CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Tháo dỡ dầm thép các loại


			


			


			


			





			SA.32810


SA.32820


			- Trên cạn



- Dưới nước


			tấn


tấn


			293.923


311.680


			2.455.750


3.489.750


			2.978.411


4.214.544








SA.40000 CÔNG TÁC ĐỤC TẨY, KHOAN TẠO LỖ, THỔI, CẮT ĐỂ SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


SA.41100 ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG XÂY GẠCH


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đục lỗ thông tường xây gạch


* Chiều dày tường ≤11cm


			


			


			


			





			SA.41111


SA.41112


SA.41113


SA.41121


SA.41122


SA.41123


			- Tiết diện lỗ ≤0,04m²


- Tiết diện lỗ ≤0,09m²


- Tiết diện lỗ ≤0,15m²


* Chiều dày tường ≤22cm


- Tiết diện lỗ ≤0,04m²


- Tiết diện lỗ ≤0,09m²


- Tiết diện lỗ ≤0,15m²


			lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ



lỗ


			


			19.769


24.711


29.653


29.653


34.596


39.538


			








SA.41200 ĐỤC LỖ THÔNG TƯỜNG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đục lỗ thông tường bê tông


* Chiều dày tường ≤11cm


			


			


			


			





			SA.41211


SA.41212


SA.41213


SA.41221


SA.41222


SA.41223


			- Tiết diện lỗ ≤0,04m²


- Tiết diện lỗ ≤0,09m²


- Tiết diện lỗ ≤0,15m²


* Chiều dày tường ≤22cm


- Tiết diện lỗ ≤0,04m²


- Tiết diện lỗ ≤0,09m²


- Tiết diện lỗ ≤0,15m²


			lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ



lỗ


			


			111.200


143.325


229.814


252.054


328.659


528.820


			








SA.41300 ĐỤC MỞ TƯỜNG LÀM CỬA


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đục mở tường làm cửa


* Tường bê tông


			


			


			


			





			SA.41311


SA.41312


SA.41313


SA.41321


SA.41322


SA.41323


			- Chiều dày tường ≤11cm



- Chiều dày tường ≤22cm


- Chiều dày tường ≤33cm


* Tường xây gạch


- Chiều dày tường ≤11cm



- Chiều dày tường ≤22cm


- Chiều dày tường ≤33cm


			m²


m²


m²


m²


m²


m²


			


			395.379


756.163


956.323


79.076


118.614


192.747


			








SA.41400 ĐỤC BÊ TÔNG ĐỂ GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đục bê tông để gia cố


			


			


			


			





			SA.41411


			- Đục lớp bê tông sàn dày ≤3,5cm


			m²


			


			331.130


			311.429





			SA.41412


			- Đục cột, dầm, tường bê tông


			m²


			


			617.780


			581.025





			SA.41413


			- Đục bê tông xilô, ống khói


			m²


			


			1.112.004


			1.045.844








SA.41500 ĐỤC TƯỜNG, SÀN BÊ TÔNG TẠO RÃNH ĐỂ CÀI SÀN BÊ TÔNG, CHÔN ỐNG NƯỚC, ỐNG BẢO VỆ DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Đục tường, sàn bê tông tạo rãnh để cài sàn BT, chôn ống nước, ống bảo vệ dây dẫn


			


			


			


			





			SA.41510


SA.41520


			- Chiều sâu rãnh ≤3cm


- Chiều sâu rãnh >3cm


			m


m


			


			86.489


121.085


			110.672


154.940








SA.41600 ĐỤC LỚP MẶT NGOÀI BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG BÚA CĂN


Thành phần công việc:


Đục lớp bê tông bảo vệ mặt ngoài các loại kết cấu bê tông. Hoàn thiện bề mặt đục theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đục lớp mặt ngoài bê tông cốt thép bằng búa căn, chiều dày đục ≤3cm


			


			


			


			





			SA.41611


SA.41612


			- Đục theo hướng nằm ngang


- Đục ngửa từ dưới lên


			m²


m²


			309


309


			40.773


44.480


			29.450


44.175








SA.41700 ĐỤC LỚP BÊ TÔNG MẶT NGOÀI BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY KHOAN BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng thủ công kết hợp máy khoan bê tông, chiều dày đục ≤3cm


			


			


			


			





			SA.41711


			- Đục theo phương thẳng đứng


			m²


			1.406


			84.464


			42.679





			SA.41712


			- Đục theo phương nằm ngang


			m²


			1.677


			104.173


			52.908





			SA.41713


			- Đục ngửa từ dưới lên


			m²


			2.055


			126.697


			64.018








SA.41800 KHOAN BÊ TÔNG BẰNG MŨI KHOAN ĐẶC


Thành phần công việc:


- Định vị lỗ khoan, khoan lỗ qua bê tông, vận chuyển phế thải trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc


Lỗ khoan Ф ≤12mm


			


			


			


			





			SA.41811


SA.41812


SA.41813


SA.41821


SA.41822


SA.41823


SA.41831


SA.41832


SA.41833


SA.41841


SA.41842


SA.41843


			- Chiều sâu khoan ≤5cm


- Chiều sâu khoan ≤10cm


- Chiều sâu khoan ≤15cm


Lỗ khoan Ф ≤16mm


- Chiều sâu khoan ≤10cm


- Chiều sâu khoan ≤15cm


- Chiều sâu khoan ≤20cm


Lỗ khoan Ф ≤20mm


- Chiều sâu khoan ≤20cm


- Chiều sâu khoan ≤25cm


- Chiều sâu khoan ≤30cm


Lỗ khoan Ф >22mm


- Chiều sâu khoan ≤30cm


- Chiều sâu khoan ≤40cm


- Chiều sâu khoan >40cm


			lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ



lỗ


			405


812


1.217


973


1.461


1.947


2.596


3.245


3.893


2.920


3.650


4.381


			3.460


3.954


4.448


4.448


5.189


5.684


6.425


7.166


8.155


6.919


7.908


8.896


			7.469


9.603


11.310


12.804


20.272


25.607


25.607


32.009


38.411


27.741


34.143


40.545








SA.41900 KHOAN LẤY LÕI XUYÊN QUA BÊ TÔNG CỐT THÉP, GÓC KHOAN NGHIÊNG BẤT KỲ


Thành phần công việc


Định vị lỗ khoan, khoan mồi bằng máy khoan bê tông 0,62KW đường kính Ф24mm, khoan mở rộng lỗ khoan bằng máy khoan bê tông 1,5KW, tiếp nước thường xuyên cho máy khoan. Hoàn thiện lỗ khoan đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công








			


			Khoan lấy lõi xuyên qua bê tông, cốt thép, góc khoan nghiêng bất kỳ


Lỗ khoan Ф ≤40mm


			


			


			


			





			SA.41911


SA.41912


SA.41913


SA.41914


SA.41921


SA.41922


SA.41923


SA.41924


SA.41931


SA.41932


SA.41933


SA.41934


SA.41941


SA.41942


SA.41943


SA.41944


SA.41951


SA.41952


SA.41953


SA.41954


			- Chiều sâu khoan ≤30cm


- Chiều sâu khoan ≤35cm


- Chiều sâu khoan ≤40cm


- Chiều sâu khoan >40cm


Lỗ khoan Ф ≤50mm


- Chiều sâu khoan ≤30cm


- Chiều sâu khoan ≤35cm


- Chiều sâu khoan ≤40cm


- Chiều sâu khoan >40cm


Lỗ khoan Ф ≤60mm


- Chiều sâu khoan ≤30cm


- Chiều sâu khoan ≤35cm


- Chiều sâu khoan ≤40cm


- Chiều sâu khoan >40cm


Lỗ khoan Ф ≤70mm


- Chiều sâu khoan ≤30cm


- Chiều sâu khoan ≤35cm


- Chiều sâu khoan ≤40cm


- Chiều sâu khoan >40cm


Lỗ khoan Ф >70mm


- Chiều sâu khoan ≤30cm


- Chiều sâu khoan ≤35cm


- Chiều sâu khoan ≤40cm


- Chiều sâu khoan >40cm


			lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ 


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


lỗ


			74.488


74.488


74.488


74.488


76.063


76.063


76.063


76.063


80.476


80.476


80.476


80.476


82.997


82.997


82.997


82.997


89.931


89.931


89.931


89.931


			44.480


46.951


49.422


51.894


44.480


46.951


49.422


51.894


44.480


46.951


49.422


51.894


44.480


46.951


49.422


51.894


44.480


46.951


49.422


51.894


			26.426


31.010


35.381


40.391


30.229


35.506


40.996


46.255


32.077


37.816


43.767


49.488


34.155


40.356


46.770


52.952


36.234


43.127


50.234


56.878








SA. 42110 KHOAN TẠO LỖ QUA SÀN BÊ TÔNG CỐT THÉP DÀY ≤15CM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan tạo lỗ qua sàn bê tông cốt thép


			


			


			


			





			SA.42110


SA.42120


			- Dày ≤15cm


- Dày >15cm


			lỗ


lỗ


			3.708


3.708


			17.061


20.680


			25.626


33.100











SA.42200 CẮT CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG BẰNG MÁY


Thành phần công việc


Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí cắt, cắt bê tông bằng máy, cậy phá bê tông sau khi cắt, thu dọn, vận chuyển phế thải ra khỏi vị trí cắt trong phạm vi 30m. Hoàn thiện chỗ cắt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


SA.42200 CẮT MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT


Thành phần công việc


Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu. Tiến hành cắt bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, thu dọn hiện trường


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cắt mặt đường bê tông asphalt


			


			


			


			





			SA.42210


SA.42220


SA.42230


			- Chiều dày lớp cắt ≤5cm


- Chiều dày lớp cắt ≤6cm


- Chiều dày lớp cắt ≤7cm


			100m


100m


100m


			32.832


39.398


45.964


			454.960


517.000


594.550


			104.584


118.846


137.861








SA.42300 CẮT SÀN BÊ TÔNG BẰNG MÁY


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cắt sàn bê tông bằng máy


			


			


			


			








			SA.42310


SA.42320


SA.42330


			- Chiều dày sàn ≤10cm


- Chiều dày sàn ≤15cm


- Chiều dày sàn ≤20cm


			m


m



m


			886


1.383


2.058


			76.605


116.143


153.209


			22.388


33.464


52.478








SA.42400 CẮT TƯỜNG BÊ TÔNG BẰNG MÁY


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cắt tường bê tông bằng máy


			


			


			


			





			SA.42410


SA.42420


SA.42430


SA.42440


			- Chiều dày tường ≤20cm


- Chiều dày tường ≤30cm


- Chiều dày tường ≤45cm


- Chiều dày tường >45cm


			m


m


m



m


			15.340


16.077


17.360


19.374


			155.681


232.285


350.899


523.877


			76.361


118.012


173.548


263.792








SA.42500 CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT


Thành phần công việc


Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hốt phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển phế thải bằng ô tô 7 tấn trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt


			


			


			


			





			SA.42510


SA.42520


SA.42530


SA.42540


SA.42550


			- Chiều dày lớp bóc ≤3cm


- Chiều dày lớp bóc ≤4cm


- Chiều dày lớp bóc ≤5cm


- Chiều dày lớp bóc ≤6cm


- Chiều dày lớp bóc ≤7cm


			100m²


100m²


100m²


100m²


100m²


			430.676


578.337


799.829


1.045.930


1.415.082


			542.850


633.325


736.725


858.220


1.000.395


			1.694.831


1.858.857


2.052.488


2.256.361


2.478.476








SA.42600 CẮT SẮT THÉP CÁC LOẠI


Thành phần công việc


Chuẩn bị lấy dấu, cắt, tẩy sắt thép chiều sâu cạnh tẩy 1-3mm, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cắt tôn bản


			


			


			


			





			SA.42611



SA.42612



SA.42613



SA.42621



SA.42622



SA.42623



SA.42631



SA.42632



SA.42633



SA.42641



SA.42642


			- Chiều dày tôn 6-10cm



- Chiều dày tôn 11-17cm



- Chiều dày tôn 18-22cm



Cắt sắt U



- Chiều dày sắt U 120-140mm



- Chiều dày sắt U 160-220mm



- Chiều dày sắt U 240-400mm



Cắt sắt I



- Chiều dày sắt I 140-150mm



- Chiều dày sắt I 155-165mm



- Chiều dày sắt I 190-195mm



Cắt sắt L



- Quy cách sắt L75- L90mm



- Quy cách sắt L100- L120mm


			m


m


m



mạch


mạch


mạch



mạch


mạch


mạch



mạch



mạch


			6.755



12.496



20.601



2.364



3.614



4.948



23.303



30.394



35.461



5.066



11.820


			5.684



8.649



9.390



10.626



12.850



24.711



19.769



24.711



34.596



46.951



51.894


			8.966



11.208



17.932



11.208



13.449



13.449



8.966



10.086



11.208



2.242



3.362








SA.42700 KHOAN, DOA LỖ SẮT THÉP


Thành phần công việc


Chuẩn bị lấy dấu khoan, doa lỗ sắt thép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



Nếu khoan, doa lỗ trên cao, công tác làm giàn giáo thi công được tính riêng.


SA.42710 KHOAN LỖ SẮT THÉP DẦY 5-22MM, LỖ KHOAN F14-27


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Khoan lỗ sắt thép dầy 5-22mm, lỗ khoan F 14-27


			


			


			


			





			SA.42711



SA.42712



SA.42713



SA.42714


			- Khoan trên cạn, đứng cần



- Khoan trên cạn, ngang cần



- Khoan dưới nước, đứng cần



- Khoan dưới nước, ngang cần


			10lỗ



10lỗ



10lỗ



10lỗ


			


			34.898



74.965



124.080



162.855


			79.168



126.234



62.573



106.101








SA.42720 DOA LỖ SẮT THÉP


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Doa lỗ sắt thép


			


			


			


			





			SA.42721


SA.42722


SA.42723


SA.42724


			- Trên dàn, 2-4 lớp thép



- Trên dàn, 5-7 lớp thép


- Dưới dàn, 2-4 lớp thép


- Dưới dàn, 5-7 lớp thép


			10lỗ


10lỗ


10lỗ


10lỗ


			


			46.530


74.965


43.945


59.455


			478.290


191.316


956.580


1.195.725








SA.42800 CHẶT RIVÊ CẦU CŨ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ để chặt, bắt tạm bu lông cần thiết để giữ kết cấu khỏi xê dịch lỗ.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SA.42811


			- Chặt rivê cầu cũ, loại Ф 16-19


			con


			2.730


			18.781


			





			SA.42812


			- Chặt rivê cầu cũ, loại Ф 20-22


			con


			2.730


			29.653


			





			SA.42813


			- Chặt rivê cầu cũ, loại Ф 24-26


			con


			2.730


			49.422


			








SA.50000 CÔNG TÁC LÀM SẠCH CÁC KẾT CẤU, CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG


SA.51000 ĐỤC TẨY BỀ MẶT BÊ TÔNG CÁC KẾT CẤU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đục tẩy bề mặt bê tông bằng thủ công theo đúng yêu cầu của thiết kế. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động, sản xuất của dây chuyền đang hoạt động xung quanh khu vực sửa chữa (nếu có). Dọn vệ sinh sau khi đục, vận chuyển và đổ phế liệu ra khỏi phạm vi các tầng, sàn 30m.



SA.51100 ĐỤC TẨY PHẦN BÊ TÔNG BỀ MẶT BỊ HỎNG, HƯ HẠI…


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SA.51110


			- Đục tẩy bề mặt dầm bê tông


			m²


			


			117.618


			





			SA.51120


			- Đục tẩy bề mặt tường bê tông


			m²


			


			110.897


			





			SA.51130


			- Đục tẩy bề mặt cột bê tông


			m²


			


			115.808


			





			SA.51140


			- Đục tẩy bề mặt trần bê tông


			m²


			


			119.427


			





			SA.51150


			- Đục tẩy bề mặt sàn bê tông


			m²


			


			105.727


			








SA.51200 PHUN CÁT TẨY SẠCH MẶT NGOÀI KẾT CẤU BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


- Đổ cát vào phễu chứa, phun cát đã được phơi khô để tẩy sạch mặt ngoài của kết cấu bê tông, thu dọn mặt bằng sau khi phun.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SA.51210


			Phun cát tẩy sạch mặt ngoài kết cấu bê tông


			m²


			1.750


			5.189


			15.929








SA.51300 ĐỤC TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP, THÉP TRONG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SA.51310


			- Đục tẩy rỉ cột thép, vai cột


			m²


			32.103


			70.387


			27.215





			SA.51320


			- Đục tẩy rỉ xà, dầm, giằng, vì kèo


			m²


			39.821


			126.697


			49.895





			SA.51330


			- Đục tẩy rỉ cầu thang, lan can và kết cấu tương tự


			m²


			36.822


			98.542


			38.555





			SA.51340


			- Đục tẩy rỉ cốt thép trong các kết cấu bê tông


			m²


			35.152


			84.464


			34.020








SA.51400 VỆ SINH MẶT ĐƯỜNG, SÂN BÃI PHỤC VỤ SỬA CHỮA


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, thu gom phế thải và vận chuyển trong phạm vi 100m, vệ sinh mặt đường đảm bảo yêu cầu quy định.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SA.51410


			- Quét nước mặt đường, sân bãi


			100m²


			


			47.904


			37.630





			SA.51420


			- Quét dọn đất mặt đường, sân bãi


			100m²


			


			155.687


			





			SA.51430


			- Rửa mặt đường, sân bãi bằng máy


			100m²


			


			47.904


			








SA.51500 VÉT RÃNH THOÁT NƯỚC PHỤC VỤ CÔNG TÁC SỬA CHỮA


Thành phần công việc


Vét rãnh dọc, thoát nước, gom rác, đất vận chuyển đi nơi khác trong phạm vi 100m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SA.51510


			- Vét rãnh thoát nước


			m


			


			8.383


			








PHẦN II - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU, NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC


SB.10000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU XÂY ĐÁ, GẠCH


Yêu cầu kỹ thuật:


- Xây tường cũ phải cạo rửa sạch lớp vữa cũ và phế thải bám trên mặt tường xây, tưới nước trước khi xây.



- Chỉ dùng gạch cũ để xây khi gạch thu hồi còn đảm bảo đúng mác quy định.



- Gạch khô phải làm ẩm trước khi xây, vữa trộn cho ca nào phải dùng trong ca đó.



- Kết cấu xây bằng gạch đá phải đảm bảo đúng thiết kế, phù hợp với kết cấu cũ hiện có.



Hướng dẫn sử dụng:


- Khối lượng xây không tính trừ phân lỗ cửa có diện tích ≤0,042m²



- Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ giàn giáo được tính riêng.



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.



- Vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 30m.



- Làm ẩm gạch xây trước khi xây (đối với kết cấu xây bằng các loại gạch).



- Xác định tim cốt, căng dây, lấy mốc.



- Trộn vữa, xây đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Thu dọn khi kết thúc công việc.



- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2


SB.11000 XÂY ĐÁ HỘC


SB.11100 XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây móng đá hộc dày ≤60cm


			


			


			


			





			SB.11113


SB.11114


SB.11115


SB.11123


SB.11124


SB.11125


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Xây móng đá hộc dày >60cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


			m³


m³


m³


m³


m³



m³


			395.792


441.877


492.565


395.792


441.877


492.565


			455.205


455.205


455.205


444.210


444.210


444.210


			








SB.11200 XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng đá hộc


Chiều dày ≤60cm


			


			


			


			





			SB.11213


SB.11214


SB.11215


SB.11223


SB.11224


SB.11225


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Chiều dày >60cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


			m³


m³


m³


m³


m³



m³


			395.792


441.877


492.565


395.792


441.877


492.565


			604.742


604.742


604.742


573.955


573.955


573.955


			








SB.11300 XÂY TƯỜNG TRỤ BIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường trụ bin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


Chiều dày ≤60cm


			


			


			


			





			SB.11313


SB.11314


SB.11315


SB.11323


SB.11324


SB.11325


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Chiều dày >60cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


			395.792


441.877


492.565


395.792


441.877


492.565


			670.713


670.713


670.713


631.130


631.130


631.130


			








SB.11400 XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây mố cầu đá hộc


			


			


			


			





			SB.11413


SB.11414


SB.11415


SB.11423


SB.11424


SB.11425


SB.11433


SB.11434


SB.11435


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Xây trụ, cột đá hộc


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100



Xây tường cánh, tường đầu cầu đá hộc


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


			m³


m³


m³


m³


m³


m³



m³


m³


m³


			395.792


441.877


492.565


499.297


545.382


596.070


395.792


441.877


492.565


			644.325


644.325


644.325


1.125.919


1.125.919


1.125.919


615.737


615.737


615.737


			








SB.11500 XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây mặt bằng đá hộc


			


			


			


			





			SB.11513


SB.11514


SB.11515


SB.11523


SB.11524


SB.11525


SB.11533


SB.11534


SB.11535


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Xây mái dốc thẳng đá hộc


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Xây mái dốc cong đá hộc


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³



m³


			395.792


441.877


492.565


395.792


441.877


492.565


402.902


448.987


499.675


			529.973


529.973


529.973


551.964


551.964


551.964


584.950


584.950


584.950


			








SB.11600 XẾP ĐÁ KHAN MẶT BẰNG, MÁI DỐC


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xếp đá khan không chít mạch


			


			


			


			





			SB.11610


SB.11620


SB.11630


SB.11643


SB.11644


SB.11645


SB.11653


SB.11654


SB.11655


SB.11663


SB.11664



SB.11665


			- Mặt bằng


- Mái dốc thẳng


- Mái dốc cong


Xếp đá khan có chít mạch


Mặt bằng


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Mái dốc thẳng


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Mái dốc cong


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³



m³


			251.193


251.193


264.501


274.287


281.619


289.683


274.287


281.619


289.683


286.186


293.518


301.582


			290.276


338.655


479.395


387.035


387.035


387.035


424.419


424.419


424.419


485.992


485.992


485.992


			








SB.11700 XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây cống bằng đá hộc


			


			


			


			





			SB.11713


SB.11714


SB.11715


SB.11723


SB.11724



SB.11725


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác bằng đá hộc


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


			m³


m³


m³



m³


m³



m³


			395.792


441.877


492.565


399.502


445.587


496.275


			837.842


837.842


837.842


1.035.757


1.035.757


1.035.757


			








SB.12000 XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10X20X30)cm


SB.12100 XÂY MÓNG SB.12200 XÂY TƯỜNG


SB.12300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây móng bằng đá xanh miếng 10x20x30cm


			


			


			


			





			SB.12113


			- Vữa xi măng mác 50


			m³


			227.940


			606.941


			





			SB.12114


			- Vữa xi măng mác 75


			m³


			245.536


			606.941


			





			SB.12115


			- Vữa xi măng mác 100


			m³


			264.890


			606.941


			





			


			Xây tường bằng đá xanh miếng 10x20x30cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤30cm


			


			


			


			





			SB.12213


			- Vữa xi măng mác 50


			m³


			227.940


			699.301


			





			SB.12214


			- Vữa xi măng mác 75


			m³


			245.536


			699.301


			





			SB.12215


			- Vữa xi măng mác 100


			m³


			264.890


			699.301


			





			


			Chiều dày >30cm


			


			


			


			





			SB.12223


			- Vữa xi măng mác 50


			m³


			231.078


			600.343


			





			SB.12224


			- Vữa xi măng mác 75


			m³


			252.026


			600.343


			





			SB.12225


			- Vữa xi măng mác 100


			m³


			275.066


			600.343


			





			


			Xây trụ độc lập bằng đá xanh miếng


			


			


			


			





			


			10x20x30cm


			


			


			


			





			SB.12313


			- Vữa xi măng mác 50


			m³


			258.292


			1.057.748


			





			SB.12314


			- Vữa xi măng mác 75


			m³


			285.525


			1.057.748


			





			SB.12315


			- Vữa xi măng mác 100


			m³


			315.477


			1.057.748


			








SB.13000 XÂY ĐÁ CHẺ


SB.13100 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20)cm


SB.13200 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20)cm


SB.13300 XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10X10X20)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây móng bằng đá chẻ 10x10x20cm


			


			


			


			





			SB.13113


			- Vữa xi măng mác 50


			m³


			2.268.973


			686.833


			





			SB.13114


			- Vữa xi măng mác 75


			m³


			2.301.442


			686.833


			





			SB.13115


			- Vữa xi măng mác 100


			m³


			2.337.154


			686.833


			





			


			Xây tường bằng đá chẻ 10x10x20cm


			


			 


			 


			





			


			Chiều dày ≤30cm


			


			 


			 


			





			SB.13213


			- Vữa xi măng mác 50


			m³


			2.272.272


			779.026


			





			SB.13214


			- Vữa xi măng mác 75


			m³


			2.305.789


			779.026


			





			SB.13215


			- Vữa xi măng mác 100


			m³


			2.342.653


			779.026


			





			


			Chiều dày >30cm


			


			 


			 


			





			SB.13223


			- Vữa xi măng mác 50


			m³


			2.170.273


			686.833


			





			SB.13224


			- Vữa xi măng mác 75


			m³


			2.202.742


			686.833


			





			SB.13225


			- Vữa xi măng mác 100


			m³


			2.238.454


			686.833


			





			


			Xây trụ độc lập bằng đá chẻ 10x10x20cm


			


			 


			 


			





			SB.13313


			- Vữa xi măng mác 50


			m³


			2.173.572


			1.108.614


			





			SB.13314


			- Vữa xi măng mác 75


			m³


			2.207.089


			1.108.614


			





			SB.13315


			- Vữa xi măng mác 100


			m³


			2.243.953


			1.108.614


			








SB.13400 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20X20X25)cm


SB.13500 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20X20X25)cm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25cm


			


			


			


			





			SB.13413


			- Vữa xi măng mác 50


			m³


			498.658


			449.438


			





			SB.13414


			- Vữa xi măng mác 75


			m³


			529.032


			449.438


			





			SB.13415


			- Vữa xi măng mác 100


			m³


			562.440


			449.438


			





			


			Xây tường bằng đá chẻ 20x20x25cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤30cm


			


			


			


			





			SB.13513


			- Vữa xi măng mác 50


			m³


			514.093


			518.582


			





			SB.13514


			- Vữa xi măng mác 75


			m³


			546.562


			518.582


			





			SB.13515


			- Vữa xi măng mác 100


			m³


			582.274


			518.582


			





			


			Chiều dày >30cm


			


			


			


			





			SB.13523


			- Vữa xi măng mác 50


			m³


			498.658


			484.010


			





			SB.13524


			- Vữa xi măng mác 75


			m³


			529.032


			484.010


			





			SB.13525


			- Vữa xi măng mác 100


			m³


			562.440


			484.010


			








SB.13600 XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15X20X25)cm


SB.13700 XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15X20X25)cm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25cm


			


			


			


			





			SB.13613


			- Vữa xi măng mác 50


			m³


			653.974


			449.438


			





			SB.13614


			- Vữa xi măng mác 75


			m³


			685.396


			449.438


			





			SB.13615


			- Vữa xi măng mác 100


			m³


			719.956


			449.438


			





			


			Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25cm


			


			


			


			





			


			Chiều dày ≤30cm


			


			


			


			





			SB.13713


			- Vữa xi măng mác 50


			m³


			662.273


			467.876


			





			SB.13714


			- Vữa xi măng mác 75


			m³


			694.742


			467.876


			





			SB.13715


			- Vữa xi măng mác 100


			m³


			730.454


			467.876


			





			


			Chiều dày >30cm


			


			


			


			





			SB.13723


			- Vữa xi măng mác 50


			m³


			653.974


			484.010


			





			SB.13724


			- Vữa xi măng mác 75


			m³


			685.396


			484.010


			





			SB.13725


			- Vữa xi măng mác 100


			m³


			719.956


			484.010


			








SB.14000 XÂY GẠCH CHỈ (6,5X10,5X22)cm


SB.14100 XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22cm


Chiều dày ≤33cm


			


			


			


			





			SB.14113


SB.14114


SB.14115


SB.14123


SB.14124


SB.14125


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Chiều dày >33cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75



- Vữa xi măng mác 100


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


			865.365


897.834


933.546


852.428


885.945


922.809


			435.414


435.414


435.414


347.451


347.451


347.451


			








SB.14200 XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch
chỉ 6,5x10,5x22cm


Chiều dày ≤11cm


			


			


			


			





			SB.14213


SB.14214


SB.14215


SB.14223


SB.14224


SB.14225


SB.14233


SB.14234



SB.14235


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Chiều dày ≤33cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Chiều dày >33cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75



- Vữa xi măng mác 100


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


			974.105


1.000.290


1.029.090


865.365


897.834


933.546


852.428


885.945


922.809


			604.742


604.742


604.742


525.575


525.575


525.575


503.585


503.585


503.585


			








SB.14300 XÂY CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22cm


			


			


			


			





			SB.14313


SB.14314


SB.14315


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75



- Vữa xi măng mác 100


			m³


m³


m³


			852.428


885.945


922.809


			846.638


846.638


846.638


			








SB.14400 XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường cong nghiêng, vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22cm


Chiều dày ≤33cm


			


			


			


			





			SB.14413


SB.14414


SB.14415


SB.14423


SB.14424


SB.14425


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Chiều dày >33cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


			862.066


893.488


928.048


852.428


885.945


922.809


			757.767


757.767


757.767


702.425


702.425


702.425


			








SB.14500 XÂY CỐNG


SB.14600 XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây cống gạch chỉ 6,5x10,5x22cm


+ Xây cống cuốn cong


			


			


			


			





			SB.14513


SB.14514


SB.14515


SB.14523


SB.14524


SB.14525


SB.14613


SB.14614



SB.14615


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


+ Xây cống thành vòm cong


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100



+ Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác gạch chỉ


6,5x10,5x22cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75



- Vữa xi măng mác 100


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


			858.767


889.141


922.549


875.596


907.018


941.578


889.886


920.260


953.668


			1.128.118


1.128.118


1.128.118


1.319.436


1.319.436


1.319.436


976.383


976.383


976.383


			








SB.15000 XÂY GẠCH THẺ (5 X 10 X 20)cm


SB.15100 XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây móng gạch thẻ 5x10x20cm


Móng dày ≤30cm


			


			


			


			





			SB.15113


SB.15114


SB.15123



SB.15124


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


Móng dày >30cm


- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³


m³


m³


			634.303


666.772


618.372


651.889


			395.831


395.831


360.646


360.646


			








SB.15200 XÂY TƯỜNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch thẻ 5x10x20cm



Tường dày ≤10cm


			


			


			


			





			SB.15213



SB.15214



SB.15223



SB.15224



SB.15233



SB.15234


			- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75



Tường dày ≤30cm



- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75



Tường dày >30cm



- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³



m³


m³



m³


m³


			631.268



658.501



634.303



666.772



618.372



651.889


			587.149



587.149



483.793



483.793



439.812



439.812


			








SB.15300 XÂY CỘT, TRỤ


SB.15400 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20cm


			


			


			


			





			SB.15313


SB.15314


SB.15413



SB.15414


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75



Xây kết cấu phức tạp khác bằng gạch thẻ 5x10x20cm


- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³



m³


m³


			618.372


651.889


641.354


673.823


			928.003


928.003


947.795


947.795


			








SB.16000 XÂY GẠCH THẺ (4X8X19)cm


SB.16100 XÂY MÓNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây móng gạch thẻ 4x8x19cm



Móng dày ≤30cm


			


			


			


			





			SB.16113



SB.16114



SB.16123



SB.16124


			- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75



Móng dày >30cm



- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³



m³


m³


			880.183



916.842



863.611



901.317


			620.135



620.135



549.765



549.765


			








SB.16200 XÂY TƯỜNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thẳng gạch thẻ 4x8x19cm



Tường dày ≤10cm


			


			


			


			





			SB.16213



SB.16214



SB.16223



SB.16224



SB.16233



SB.16234


			- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75



Tường dày ≤30cm



- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75



Móng dày >30cm



- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³



m³


m³



m³


m³


			933.350



955.345



841.628



877.240



830.920



868.626


			859.832



859.832



765.273



765.273



732.287



732.287


			








SB.16300 XÂY CỘT, TRỤ


SB.16400 XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19cm


			


			


			


			





			SB.16313


SB.16314


SB.16413


SB.16414


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


Xây kết cấu phức tạp khác


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³


m³


m³


			799.322


834.934


829.544


866.203


			1.271.057


1.271.057


1.288.649


1.288.649


			








SB.16500 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (10X10X20)cm



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch ống (10x10x20)cm



Tường dày ≤10cm


			


			


			


			





			SB.16513



SB.16514



SB.16523



SB.16524



SB.16533



SB.16534


			- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75



Tường dày ≤30cm



- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75



Tường dày >30cm



- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³



m³


m³



m³


m³


			416.869



433.628



412.438



430.244



408.007



426.861


			538.770



538.770



439.812



439.812



358.447



358.447


			








SB.16600 XÂY TƯỜNG GẠCH ỐNG (8X8X19)cm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch ống (8x8x19)cm


Tường dày ≤10cm


			


			


			


			





			SB.16613



SB.16614


SB.16623



SB.16624


SB.16633



SB.16634


			- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75



Tường dày ≤30cm


- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75



Tường dày >30cm


- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


			536.298



554.104


529.436



552.479


517.078



545.357


			620.135



620.135


540.969



540.969


468.400



468.400


			








SB.16700 XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10X15X22)cm



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm



Tường dày ≤10cm


			


			


			


			





			SB.16713



SB.16714



SB.16723



SB.16724


			- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75



Tường dày >10cm



- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³



m³


m³


			436.982



455.836



425.553



445.453


			510.182



510.182



442.011



442.011


			








SB.16800 XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (10X13,5X22)cm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22cm


Tường dày ≤10cm


			


			


			


			





			SB.16813


SB.16814


SB.16823



SB.16824


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


Tường dày >10cm


- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³


m³


m³


			433.065


450.871


425.240


444.094


			510.182


510.182


442.011


442.011


			








SB.16900 XÂY TƯỜNG GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5X13X20)cm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x22cm


Tường dày ≤10cm


			


			


			


			





			SB.16913


SB.16914


SB.16923



SB.16924


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


Tường dày >10cm


- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³


m³


m³


			457.728


476.582


447.224


467.124


			516.779


516.779


464.002


464.002


			








SB.17000 XÂY GẠCH BÊ TÔNG RỖNG, GẠCH SILICÁT SB.17100 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (20X20X40)cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch bê tông 20x20x40cm


Tường dày ≤30cm


			


			


			


			





			SB.17113


SB.17114


SB.17123



SB.17124


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


Tường dày >30cm


- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³


m³


m³


			448.178


456.557


429.550


442.643


			411.224


411.224


365.044


365.044


			








SB.17200 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15X20X40)cm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch bê tông 15x20x40cm


Tường dày ≤30cm


			


			


			


			





			SB.17213



SB.17214


SB.17223



SB.17224


			- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75



Tường dày >30cm


- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³


m³


m³


			443.285



451.664


435.956



449.886


			485.992



485.992


450.807



450.807


			








SB.17300 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (10 X 20 X 40)cm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch bê tông 10x20x40cm


Tường dày ≤30cm


			


			


			


			





			SB.17313


SB.17314


SB.17323


SB.17324


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


Tường dày >30cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³


m³


m³


			572.459


581.153


576.088


585.933


			485.992


485.992


450.807


450.807


			








SB.17400 XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG (15 X 20 X 30)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch bê tông 15x20x30cm


Tường dày ≤30cm


			


			


			


			





			SB.17413


SB.17414


SB.17423


SB.17424


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


Tường dày >30cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


			m³ 


m³


m³


m³


			776.303


784.997


798.407


814.118


			411.224


411.224


398.030


398.030


			








SB.17500 XÂY TƯỜNG GẠCH SILICÁT (6,5X12X25)cm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường gạch silicát 6,5x12x25cm


Tường dày ≤11cm


			


			


			


			





			SB.17513


SB.17514


SB.17523


SB.17524


SB.17533


SB.17534


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


Tường dày ≤33cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


Tường dày >33cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


			605.490


624.344


584.098


613.425


584.931


617.400


			862.032


862.032


813.652


813.652


494.789


494.789


			








SB.17600 XÂY TƯỜNG GẠCH THÔNG GIÓ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây tường thông gió


Gạch thông gió 20x20cm


			


			


			


			





			SB.17613


SB.17614


SB.17623


SB.17624


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


Gạch thông gió 30x30cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


			m³


m³


m³


m³


			113.549


114.283


109.100


109.728


			186.920


186.920


206.712


206.712


			








SB.17700 XÂY LẠI LỚP GẠCH CHỊU LỬA TRONG ỐNG KHÓI


Thành phần công việc:


-Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giàn giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây lắp gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sau bằng thủ công, palăng xích, tời điện.



(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính bằng tỷ lệ % trong đơn giá).


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.17710


			Xây lại lớp gạch chịu lửa trong ống khói


			tấn


			4.386.863


			2.864.467


			609.691








SB.17800 XÂY LẠI GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây lại gạch chịu lửa


			


			


			


			





			SB.17810



SB.17820



SB.17830


			- Thân xiclon



- Trong phễu thép, ống thép



- Trong côn, cút thép


			tấn


tấn


tấn


			4.341.157



4.239.181



4.286.968


			2.713.705



3.769.035



4.397.208


			1.373.825



1.274.614



1.274.614








SB.17900 XÂY LẠI GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây lại gạch chịu lửa


			


			


			


			





			SB.17910



SB.17920



SB.17930



SB.17940


			- Tường lò nung



- Vòm lò nung



- Đáy lò nung



- Đường khói lò nung


			tấn


tấn


tấn


tấn


			4.271.853



4.112.510



4.271.853



4.110.772


			2.261.421



2.638.325



2.110.660



2.864.467


			167.644



191.283



49.454



179.464








SB.20000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU BÊ TÔNG


Đơn giá dự toán công tác sửa chữa các kết cấu bê tông gồm ba nhóm công tác:



- Công tác đổ bê tông gia cố các kết cấu công trình.



- Công tác gia cố, lắp dựng cốt thép.



- Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.



SB.21000 CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG GIA CỐ CÁC KẾT CẤU CÔNG TRÌNH


Yêu cầu kỹ thuật:


- Khi trộn bê tông phải cân đong vật liệu, nước theo đúng đơn giá cấp phối vật liệu đã quy định.



- Khi đổ bê tông các bê tông các kết cấu phải san bằng trước khi đầm, bê tông đổ thành từng lớp và phải đầm kỹ tránh hiện tượng đông đặc, rỗ, phân tầng. Đầm đến khi nổi nước xi măng thì thôi. Chiều dày mỗi lớp đổ không vượt quá 30cm.



- Không được đổ bê tông từ độ cao >1,5m. Nếu đổ bê tông ở độ cao >1,5m phải đổ bằng máng.



- Khi đổ bê tông tiếp lên kết cấu bê tông cũ thì trước khi đổ phải đục mặt bê tông giáp lai, dùng bàn chải và nước rửa sạch, tưới nước xi măng lên bề mặt bê tông cũ.



- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa Xi măng PC40, độ sụt 2-4cm.



Hướng dẫn sử dụng:


- Công tác gia công lắp dựng cốt thép, gia công , lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính riêng.



- Đối với các kết cấu bê tông cần phải sử dụng dàn giáo để phục vụ thi công thì công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo được tính riêng.



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Trộn vữa, đổ, dầm bê tông bằng thủ công và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



SB.21100 BÊ TÔNG LÓT MÓNG, BÊ TÔNG MÓNG, NỀN, BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông lót móng đá 4x6


			


			


			


			





			SB.21111



SB.21112


SB.21122



SB.21123



SB.21124


SB.21132



SB.21133



SB.21134


SB.21122a


SB.21123a


SB.21124a


SB.21125a


SB.21132a


SB.21133a


SB.21134a


SB.21135a


SB.21122b


SB.21123b


SB.21124b


SB.21125b


SB.21132b


SB.21133b


SB.21134b



SB.21135b


			- Vữa mác 100



- Vữa mác 150



Bê tông lót móng đá 1x2


Chiều rộng ≤250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



Chiều rộng >250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



Bê tông móng đá 2x4


Chiều rộng ≤250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều rộng >250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông móng đá 4x6


Chiều rộng ≤250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều rộng >250cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


			633.607



657.997


835.530



917.391



996.378


899.962



981.824



1.060.810


774.695



852.066



926.421



1.003.414


839.127



916.498



990.854



1.067.846


690.897



763.887



836.309



908.489


755.329



828.319



900.741



972.922


			719.453



719.453


674.754



674.754



674.754


885.481



885.481



885.481


674.754



674.754



674.754



674.754


885.481



885.481



885.481



885.481


674.754



674.754



674.754



674.754


885.481



885.481



885.481



885.481


			








Ghi chú: Sử dụng cấp phối vữa xi măng PC30 cho cấp phối vữa BT đá 4x6 mác 100.



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông nền đá 1x2


			


			


			


			





			SB.21142



SB.21143



SB.21144



SB.21145


SB.21142a


SB.21143a


SB.21144a


SB.21145a


SB.21142b


SB.21143b


SB.21144b


SB.21145b


SB.21152



SB.21153



SB.21154



SB.21155


SB.21152a


SB.21153a


SB.21154a


SB.21155a


SB.21152b


SB.21153b


SB.21154b


SB.21155b


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông nền đá 2x4


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông nền đá 4x6


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bệ máy đá 1x2


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bệ máy đá 2x4


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông bệ máy đá 4x6


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


			835.530



917.391



996.378



1.077.615


774.695



852.066



926.421



1.003.414


690.897



763.887



836.309



908.489


835.530



917.391



996.378



1.077.615


774.695



852.066



926.421



1.003.414


690.897



763.887



836.309



908.489


			630.054



630.054



630.054



630.054


630.054



630.054



630.054



630.054


630.054



630.054



630.054



630.054


755.639



755.639



755.639



755.639


755.639



755.639



755.639



755.639


755.639



755.639



755.639



755.639


			








SB.21200 BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông tường đá 1x2


Tường dày ≤45cm


			


			


			


			





			SB.21212



SB.21213



SB.21214


SB.21222



SB.21223



SB.21224


SB.21212a


SB.21213a


SB.21214a


SB.21222a


SB.21223a


SB.21224a


SB.21232



SB.21233



SB.21234


SB.21242



SB.21243



SB.21244


SB.21232a


SB.21233a


SB.21234a


SB.21242a


SB.21243a


SB.21244a


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



Tường dày >45cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



Bê tông tường đá 2x4


Tường dày ≤45cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



Tường dày >45cm


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



Bê tông cột đá 1x2


Cột tiết diện ≤0,1m²


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



Cột tiết diện >0,1m²


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



Bê tông cột đá 2x4


Cột tiết diện ≤0,1m²


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



Cột tiết diện >0,1m²


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250


			m³ 


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


			1.046.008



1.127.869



1.206.855


964.394



1.046.255



1.125.241


985.173



1.062.543



1.136.899


903.559



980.929



1.055.285


942.917



1.024.778



1.103.764


921.439



1.003.300



1.082.286


882.082



959.452



1.033.808


860.604



937.974



1.012.330


			1.497.560



1.497.560



1.497.560


1.337.028



1.337.028



1.337.028


1.497.560



1.497.560



1.497.560


1.337.028



1.337.028



1.337.028


1.798.831



1.798.831



1.798.831


1.699.873



1.699.873



1.699.873


1.798.831



1.798.831



1.798.831


1.699.873



1.699.873



1.699.873


			








SB.21300 BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, BÊ TÔNG SÀN MÁI



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông xà dầm, giằng đá 1x2


			


			


			


			





			SB.21312



SB.21313



SB.21314



SB.21315



SB.21322



SB.21323



SB.21324



SB.21325


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông sàn mái đá 1x2


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			835.530



917.391



996.378



1.077.615



835.530



917.391



996.378



1.077.615


			884.022



884.022



884.022



884.022



686.107



686.107



686.107



686.107


			








SB.21400 BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG, BÊ TÔNG CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2


			


			


			


			





			SB.21412



SB.21413



SB.21414



SB.21415


SB.21422



SB.21423



SB.21424



SB.21425


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông cầu thang đá 1x2


- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


m³


			835.530



917.391



996.378



1.077.615


835.530



917.391



996.378



1.077.615


			1.178.696



1.178.696



1.178.696



1.178.696


1.473.370



1.473.370



1.473.370



1.473.370


			








SB.21500 BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông mặt đường đá 1x2


Chiều dày mặt đường ≤25cm


			


			


			


			





			SB.21513



SB.21514



SB.21515



SB.21523



SB.21524



SB.21525



SB.21513a



SB.21514a



SB.21515a



SB.21523a



SB.21524a



SB.21525a


			- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày mặt đường >25cm


- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Bê tông mặt đường đá 2x4


Chiều dày mặt đường ≤25cm


- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Chiều dày mặt đường >25cm


- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³



m³


			969.222



1.048.209



1.129.446



974.420



1.053.406



1.134.644



903.897



978.252



1.055.245



909.094



983.450



1.060.442


			636.539



636.539



636.539



578.231



578.231



578.231



636.539



636.539



636.539



578.231



578.231



578.231


			








SB.21600 BÊ TÔNG BỜ MÁI KÊNH


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông mái bờ kênh mương dày ≤20cm, đá 1x2


			


			


			


			





			SB.21613



SB.21614



SB.21615


			- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m³


m³


m³


			917.391



996.378



1.077.615


			821.185



821.185



821.185


			








SB.21700 BÊ TÔNG GIA CỐ MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, sàng rửa, lựa chọn vật liệu, vận chuyển trong phạm vi 30m. Đổ, dầm và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bê tông gia cố móng, mố, trụ đá 1x2


Trên cạn


			


			


			


			





			SB.21712


			- Vữa mác 150


			m³


			835.530


			1.061.709


			157.638





			SB.21713


			- Vữa mác 200


			m³


			917.391


			1.061.709


			157.638





			SB.21714


			- Vữa mác 250


			m³


			996.378


			1.061.709


			157.638





			SB.21715


			- Vữa mác 300


			m³


			1.077.615


			1.061.709


			157.638





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			SB.21722


			- Vữa mác 150


			m³


			835.530


			1.273.079


			650.945





			SB.21723


			- Vữa mác 200


			m³


			917.391


			1.273.079


			650.945





			SB.21724


			- Vữa mác 250


			m³


			996.378


			1.273.079


			650.945





			SB.21725


			- Vữa mác 300


			m³


			1.077.615


			1.273.079


			650.945





			


			Bê tông gia cố mũ mố, mũ trụ đá 1x2


			


			


			


			





			


			Trên cạn


			


			


			


			





			SB.21732


			- Vữa mác 150


			m³


			835.530


			1.994.652


			157.638





			SB.21733


			- Vữa mác 200


			m³


			917.391


			1.994.652


			157.638





			SB.21734


			- Vữa mác 250


			m³


			996.378


			1.994.652


			157.638





			SB.21735


			- Vữa mác 300


			m³


			1.077.615


			1.994.652


			157.638





			


			Dưới nước


			


			


			


			





			SB.21742


			- Vữa mác 150


			m³


			835.530


			2.390.667


			650.945





			SB.21743


			- Vữa mác 200


			m³


			917.391


			2.390.667


			650.945





			SB.21744


			- Vữa mác 250


			m³


			996.378


			2.390.667


			650.945





			SB.21745


			- Vữa mác 300


			m³


			1.077.615


			2.390.667


			650.945








SB.21800 PHUN GIA CỐ BÊ TÔNG VÀO BỀ MẶT CẤU KIỆN BÊ TÔNG BẰNG MÁY PHUN ÁP LỰC


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, trộn bê tông bằng máy trộn, chuyển bê tông khô vào vào máy phun, phun ép bê tông áp lực cao vào bề mặt cấu kiện cần gia cố.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông, Chiều dày 5cm



Phun từ dưới lên


			


			


			


			





			SB.21812



SB.21813



SB.21814



SB.21815



SB.21822



SB.21823



SB.21824



SB.21825



SB.21832



SB.21833



SB.21834



SB.21835


			- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Phun ngang



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300



Phun bê tông đá 1x2 gia cố xilô



- Vữa mác 150



- Vữa mác 200



- Vữa mác 250



- Vữa mác 300


			m²


m²


m²


m²



m²


m²


m²


m²



m²


m²


m²


m²


			50.019



54.920



59.648



64.511



50.019



54.920



59.648



64.511



50.019



54.920



59.648



64.511


			67.291



67.291



67.291



67.291



58.275



58.275



58.275



58.275



98.958



98.958



98.958



98.958


			61.687



61.687



61.687



61.687



44.062



44.062



44.062



44.062



69.272



69.272



69.272



69.272








SB.21900 CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP ĐẶT CỐT THÉP


Thành phần công việc


- Chuẩn bị, kéo thẳng thắn thép, nắn, uốn, buộc bằng thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SB.21910 CỐT THÉP MÓNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			

SB.21911



SB.21912



SB.21913


			Sản xuất lắp dựng cốt thép móng


- Đường kính ≤10mm



- Đường kính ≤18mm



- Đường kính >18mm


			

100kg



100kg



100kg


			

1.563.094



1.638.094



1.659.494


			

536.571



457.404



365.044


			








SB.21920 CỐT THÉP BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất lắp dựng cốt thép bệ máy


			


			


			


			





			SB.21921


SB.21922


SB.21923


			- Đường kính ≤10mm


- Đường kính ≤18mm


- Đường kính >18mm


			100kg


100kg


100kg


			1.563.094


1.638.094


1.659.494


			560.760


507.983


461.803


			








SB.21930 CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			
SB.21931


SB.21932


SB.21933


			Sản xuất lắp dựng cốt thép tường


- Đường kính ≤10mm


- Đường kính ≤18mm


- Đường kính >18mm


			
100kg


100kg


100kg


			
1.563.094


1.638.094


1.659.494


			
630.792


493.212


389.378


			








SB.21940 CỐT THÉP CỘT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất lắp dựng cốt thép cột


			


			


			


			





			SB.21941


SB.21942


SB.21943


			- Đường kính ≤10mm


- Đường kính ≤18mm


- Đường kính >18mm


			100kg


100kg


100kg


			1.563.094


1.638.094


1.659.494


			693.092


542.533


472.445


			








SB.21950 CỐT THÉP DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất lắp dựng cốt thép xà dầm, giằng


			


			


			


			





			SB.21951


SB.21952


SB.21953


			- Đường kính ≤10mm


- Đường kính ≤18mm


- Đường kính >18mm


			100kg


100kg


100kg


			1.563.094


1.638.094


1.659.494


			963.060


529.553


407.548


			








SB.21960 CỐT THÉP LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất lắp dựng cốt thép lanh tô, lanh tô mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng


			


			


			


			





			SB.21961


SB.21962


			- Đường kính ≤10mm


- Đường kính >10mm


			100kg


100kg


			1.563.094


1.638.094


			924.123


841.055


			








SB.21970 CỐT THÉP SÀN MÁI


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất lắp dựng cốt thép sàn mái


			


			


			


			





			SB.21971


SB.21972


			- Đường kính ≤10mm


- Đường kính >10mm


			100kg


100kg


			1.563.094


1.638.094


			604.742


549.765


			








SB.21980 CỐT THÉP CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất lắp dựng cốt thép cầu thang


			


			


			


			





			SB.21981


SB.21982


SB.21983


			- Đường kính ≤10mm


- Đường kính ≤18mm


- Đường kính >18mm


			100kg


100kg


100kg


			1.563.094


1.638.094


1.659.494


			926.718


843.651


765.776


			








SB.22010 CỐT THÉP MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất lắp dựng cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn


			


			


			


			





			SB.22011


SB.22012


SB.22013


			- Đường kính ≤10mm


- Đường kính ≤18mm


- Đường kính >18mm


			100kg


100kg


100kg


			1.563.094


1.642.959


1.665.410


			658.405


456.754


383.867


			31.855


84.452


91.307








SB.22020 CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất lắp dựng cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước


			


			


			


			





			SB.22021


SB.22022


SB.22023


			- Đường kính ≤10mm


- Đường kính ≤18mm


- Đường kính >18mm


			100kg


100kg


100kg


			1.563.094


1.642.959


1.665.410


			816.325


568.512


473.760


			53.100


107.972


114.827








SB.23000 CÔNG TÁC GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ


Yêu cầu kỹ thuật:


- Ván khuôn cho công tác bê tông đổ tại chỗ phải đảm bảo chịu được trọng lượng, áp lực, các tải trọng di động trong quá trình đổ bê tông.



- Đảm bảo đúng hình dáng, kích thước, vị trí của kết cấu theo bản vẽ thiết kế.



- Đảm bảo vững chắc, kín khít, không biến hình và mất nước xi măng khi đổ bê tông.



Hướng dẫn sử dụng:


- Gỗ chống trong đơn giá ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu trong đơn giá sử dụng vật tư hiện hành.



- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong đơn giá sử dụng vật tư hiện hành.


- Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn được tính cho 1m² diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn.



- Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rỗng ≤0,5m² sẽ không trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện thi công.



- Chọn gỗ ván, nẹp, đinh… mang đến nơi gia công và lắp dựng.



- Cưa, rọc, cắt, nối gỗ ván, khoan bắt vít bu lông (nếu có) đóng nẹp, ghép ván thành tấm theo yêu cầu.



- Lắp đặt ván khuôn, văng chống vững chắc theo đúng vị trí, kích thước thiết kế.



- Kiểm tra và điều chỉnh.



- Trám, chèn khe hở.



- Tháo dỡ, xếp gọn ván khuôn.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


SB.23100 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ MÓNG DÀI, BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.23110


			Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố móng dài, bệ máy


			m²


			78.091


			32.986


			








SB.23200 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ MÓNG CỘT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.23210


			Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố móng cột


			m²


			78.533


			94.340


			








SB.23300 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ NÚT GIAO GIỮA CỘT VÀ DẦM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.23310


			Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố nút giao giữa cột và dầm


			m²


			141.676


			230.806


			








SB.23400 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ CỘT, MỐ, TRỤ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố cột, mố, trụ


			


			


			


			





			SB.23410


SB.23420


			- Tròn, elíp


- Vuông, chữ nhật


			m²


m²


			99.044


84.290


			211.370


85.034


			








SB.23500 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.23510


			Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố xà dầm, giằng


			m²


			110.231


			92.323


			








SB.23600 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố tường


			


			


			


			





			SB.23610



SB.23620


			- Tường dày ≤45cm


- Tường dày >45cm


			m²


m²


			79.345


84.228


			75.316


87.463


			








SB.23700 VÁN KHUÔN GỖ GIA CỐ SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI


HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố


			


			


			


			





			SB.23710


SB.23720


			- Sàn, mái


- Lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan


			m²


m²


			88.875


88.875


			72.886


75.316


			








SB.23800 CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.23810


			Gia cố, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn gỗ gia cố cầu thang


			m²


			131.232


			121.477


			








SB.23900 LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cưa, đúng cọc gỗ, ghép ván làm tường chắn, chống đỡ tường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đảm bảo an toàn lao động. Dọn vệ sinh, vận chuyển phế liệu ra khỏi phạm vi công trình.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.23910


			Làm tường chắn đất bằng gỗ


			m²


			105.947


			207.535


			








SB.30000 CÔNG TÁC GIA CỐ KẾT CẤU THÉP


SB.31000 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP ĐỂ GIA CỐ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị giằng chống các cấu kiện cũ, gia công chế tạo và lắp ráp cấu kiện mới vào vị trí gia cố. Đảm bảo vệ sinh và an toàn lao động, sản xuất của dây chuyền đang hoạt động. Dọn vệ sinh, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


SB.31100 GIA CÔNG CỘT, GIẰNG CỘT BẰNG THÉP ĐỂ GIA CỐ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.31110


			Gia công cột, giằng cột bằng thép để gia cố


			tấn


			19.611.127


			10.025.924


			2.884.603








SB.31200 GIA CÔNG DẦM THÉP TỔ HỢP ĐỂ GIA CỐ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.31210


			Gia công dầm thép tổ hợp để gia cố


			tấn


			20.907.730


			14.405.063


			3.972.480








SB.31300 HÀN LẠI BẢN MÃ TAI CỘT ĐỂ GIA CỐ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.31310


			Hàn lại bản mã tại cột để gia cố


			10m


			342.357


			737.539


			1.731.986








SB.31400 GIA CÔNG DẦM BẰNG THÉP HÌNH (I, H) ĐỂ GIA CỐ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.31410


			Gia công dầm bằng thép hình (I, H) để gia cố


			tấn


			20.367.723


			933.448


			2.718.722








SB.31500 GIA CÔNG LƯỚI THÉP D4 ĐỂ GIA CỐ SÀN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.31510


			Gia công lưới thép d4 để gia cố sàn


			tấn


			34.373


			71.449


			








SB.32000 CÔNG TÁC LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP


Thành phần công việc


Chuẩn bị, lắp dựng tháo dỡ dàn giáo, chồng nề trong quá trình lắp dựng. Gia cố các vị trí đặt máy trên sàn thao tác, lắp đặt tháo dỡ máy thi công, hàn dính, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu đến vị trí cần gia cố (đơn giá lắp đã tính đến yếu tố an toàn và điều kiện chật hẹp).


SB.32100 LẮP ĐẶT CỘT THÉP GIA CỐ CÁC LOẠI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.32110


			Lắp đặt cột thép gia cố các loại để gia cố


			tấn


			3.478.286


			10.774.987


			8.118.331








SB.32200 LẮP ĐẶT BU LÔNG CÁC LOẠI BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.32210


			Lắp đặt bu lông các loại bằng thủ công


			cái


			


			13.137


			








SB.32300 GIA CỐ KẾT CẤU THÉP


Thành phần công việc


Chuẩn bị gia công các chi tiết kết cấu, hàn các chi tiết sau khi gia công vào các kết cấu thép cũ, hàn dính hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, đục tẩy mối hàn, lắp đặt tháo dỡ hệ chống nền, chống đỡ hệ sàn thao tác. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi các tầng sàn, đảm bảo an toàn lao động và vệ sinh môi trường cho người và thiết bị hoạt động.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia cố kết cấu thép


			


			


			


			





			SB.32310


			- Chân cột


			tấn


			20.848.994


			7.211.420


			2.484.148





			SB.32320


			- Dầm đầu cột, dầm đầu nút không gian chịu lực


			tấn


			19.326.434


			8.605.963


			3.168.624





			SB.32330


			- Thân cột


			tấn


			21.177.498


			7.914.974


			2.905.846





			SB.32340


			- Dầm, xà, vì kèo


			tấn


			974.418


			8.103.425


			3.333.370





			SB.32350


			- Sàn thao tác, cầu thang, lan can và các loại kết cấu khác


			tấn


			712.195


			7.600.887


			2.466.802








SB.40000 CÔNG TÁC LÀM MÁI


Yêu cầu kỹ thuật:


- Lợp mái ngói phải khớp mộng, xâu lỗ bằng dây thép nhỏ, buộc ngói vào li tô.



- Lợp ngói 75 viên/m² (ngói vẩy cá) hàng trên phủ 2/3 hàng dưới.



- Lớp Fibrô xi măng, tôn múi, tấm nhựa thì móc sắt phải ôm chặt xà gồ, êcu phải đệm bằng rông đen cao su dày ≤3mm


Hướng dẫn sử dụng:


- Công tác làm bờ nóc, bờ chảy, sắp nóc trên mái bằng gạch, ngói được tính riêng.



- Trường hợp không sử dụng tấm úp khi lợp mái Fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa thì không tính lượng chi phí vật liệu để úp nóc đã được đơn giá và mức chi phí nhân công được nhân với hệ số k= 0,9


Thành phần công việc:


- Tháo dỡ, vận chuyển phụ kiện mái trong phạm vi 30m.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đưa lên mái.



- Đục lỗ tấm tôn, tấm nhựa, Fibro xi măng, đặt móc sắt.


- Trộn vữa (đối với công tác làm bờ chảy, bờ nóc), lợp mái, buộc dây thép (đối với mái lợp ngói), bắt bu lông (đối với mái lớp tôn, tấm nhựa, tấm fribrô xi măng).



- Kiểm tra hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Thu dọn nơi làm việc.



SB.41100 THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI 22V/M²


SB.41200 THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI 13V/M²


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.41110


			- Tháo dỡ, thay thế litô mái ngói 22v/m²


			m²


			15.821


			32.267


			





			SB.41120


			- Lợp lại mái ngói 22v/m²


			m²


			107.600


			34.572


			





			SB.41210


			- Tháo dỡ, thay thế litô mái ngói 13v/m²


			m²


			11.068


			27.658


			





			SB.41220


			- Lợp lái mái ngói 13v/m²


			m²


			118.638


			29.963


			








SB.41300 THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI 75 V/M²


SB.41400 THÁO DỠ, THAY THẾ LITÔ VÀ LỢP LẠI MÁI NGÓI ÂM DƯƠNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.41310


			- Tháo dỡ, thay thế litô mái ngói 75v/m²


			m²


			28.492


			34.572


			





			SB.41320


			- Lợp lại mái ngói 75v/m²


			m²


			176.748


			53.011


			





			SB.41410


			- Tháo dỡ, thay thế litô mái ngói âm dương


			m²


			30.037


			36.877


			





			SB.41420


			- Lợp lại mái ngói âm dương


			m²


			612.850


			53.011


			








SB.41500 LỢP THAY THẾ MÁI FIBRÔ XI MĂNG, TẤM TÔN, TẤM NHỰA


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.41510


			- Lợp thay thế mái Fibrô xi măng


			m²


			66.444


			48.401


			





			SB.41520


			- Lợp thay thế mái tôn


			m²


			109.736


			34.572


			





			SB.41530


			- Lợp thay thế mái tấm nhựa


			m²


			84.974


			32.267


			








SB.41600 XÂY BỜ NÓC HOẶC CON LƯƠN TRÊN MÁI BẰNG GẠCH CHỈ


SB.41700 XÂY BỜ NÓC HOẶC CON LƯƠN TRÊN MÁI BẰNG GẠCH THẺ



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái


			


			


			


			





			SB.41610


			- Bằng gạch chỉ kể cả trát vữa xi măng mác75


			m


			51.576


			41.487


			 





			


			Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái Bằng gạch thẻ, trát vữa xi măng mác75


			


			 


			 


			





			SB.41710


			- Trát rộng 5cm


			m


			25.318


			29.963


			





			SB.41720


			- Trát rộng 10cm


			m


			42.855


			32.267


			








Đơn vị tính: đồng


Ghi chú: Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.



SB.41800 XÂY BỜ NÓC BẰNG NGÓI BÒ SB.41900 XÂY BỜ CHẢY BẰNG GẠCH CHỈ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.41810


SB.41910


			- Xây bờ nóc bằng ngói bò


- Xây bờ chảy bằng gạch chỉ


			m


m


			40.279


28.070


			13.829


18.438


			








Ghi chú: Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.



SB.50000 CÔNG TÁC TRÁT, LÁNG SB.51000 CÔNG TÁC TRÁT


Yêu cầu kỹ thuật :


- Trước khi trát phải chải, rửa mặt dầm, trần, tường. dầm, trần bê tông phải được băm nhám trước khi trát. Trát trên kết cấu cũ phải được làm sạch lớp vữa cũ và làm ẩm kết cấu (Công tác đục phá lớp vữa cũ được tính riêng).



- Mặt trát phải phẳng, nhẵn, không có vết nứt, lồi lõm hoặc giáp lai.



- Vữa phải bám chặt vào tường, khi khô gõ không có tiếng kêu "bồm bộp".



Hướng dẫn sử dụng:


- Khi trát các kết cấu của công trình chịu nước và các kết cấu phức tạp khác (như: Tường cong, nghiêng vặn vỏ đỗ, trần vòm, cột trụ có rãnh kẻ trang trí…) thì mức chi phí nhân công của đơn giá tương ứng được nhân với hệ số trong bảng sau đây:


			Điều kiện trát


			Hệ số





			Trát các kết cấu của công trình chịu nước ngầm


			1,2





			Trát các kết cấu phức tạp khác


			1,3








- Nếu trát tường gạch rỗng 4- 6 lỗ thì đơn giá chi phí vữa tăng 10%.



- Nếu trát tường có đánh màu bằng xi măng thì đơn giá chi phí vật liệu, nhân công được nhân với hệ số Kvl = 1,05; Knc = 1,1.


- Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt nước khi trát xà, dầm, trần bê tông thì đơn giá vật liệu, nhân công được nhân với hệ số: Kvl = 1,25; Knc = 1,2.



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện làm việc.



- Chải và rửa sạch mặt tường, trần và cạo rỉ cốt thép của kết cấu bị lộ thiên ra ngoài.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Căng dây, dẫn cốt, đánh mốc.



- Trộn vữa.



- Trát vào kết cấu.



- Kiểm tra lại bề mặt trát và sửa chữa lại các chỗ chưa đạt yêu cầu kỹ thuật.



- Thu dọn nơi làm việc.



SB.51100 PHUN BẮN VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG GIA CỐ KẾT CẤU BÊ TÔNG; TRÁT VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀO KẾT CẤU BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông, lớp vữa phun bám ≤2cm


			


			


			


			





			SB.51113



SB.51114



SB.51115


SB.51123



SB.51124


SB.51133



SB.51134


SB.51143



SB.51144


			- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75



- Vữa xi măng mác 100



Trát tường, cột


- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75



Trát dầm, trần


- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75



Trát các kết cấu khác


- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m²


m²


m²


m²


m²


m²


m²


m²


m²


			40.919



43.604



46.556


9.173



12.179


9.173



12.179


9.173



12.179


			8.794



8.794



8.794


77.893



77.893


85.431



85.431


80.406



80.406


			59.692



59.692



59.692








Ghi chú:


Đối với những công tác gia cố kết cấu bê tông thì vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.



Đối với những công tác trát thì vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;



Đơn giá phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông được tính ứng với chiều dày lớp vữa phun bám ≤2cm, trường hợp phun bắn có lớp vữa lớn hơn 2cm thì chi phí vữa được tính theo chiều dày thực tế; chi phí nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.


SB.51200 TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát sênô, mái hắt, lam ngang dày


			


			


			


			





			SB.51213



SB.51214


			- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m²


m²


			4.631



6.149


			73.754



73.754


			








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;



SB.51300 TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát vẩy tường chống vang


			


			


			


			





			SB.51313



SB.51314


			- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m²


m²


			16.030



21.283


			99.107



99.107


			








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;


SB.51400 TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát Granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1cm


			


			


			


			





			SB.51413



SB.51414


			- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m


m


			6.837



7.037


			103.716



103.716


			








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;



SB.51500 TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG


SB.51600 TRÁT GRANITÔ THÀNH ÔVĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát granitô tay vịn cầu thang dày 2,5cm


			


			


			


			





			SB.51513


			- Vữa xi măng mác 50


			m²


			89.635


			944.972


			





			SB.51514


			- Vữa xi măng mác 75


			m²


			91.640


			944.972


			





			


			Trát thành ô văng, sênô, lan can, diềm che nắng


			


			


			


			





			


			Chiều dày 1cm


			


			


			


			





			SB.51613


			- Vữa xi măng mác 50


			m²


			68.230


			781.331


			





			SB.51614


			- Vữa xi măng mác 75


			m²


			70.234


			781.331


			





			


			Chiều dày 1,5cm


			


			


			


			





			SB.51623


			- Vữa xi măng mác 50


			m²


			79.010


			820.512


			





			SB.51624


			- Vữa xi măng mác 75


			m²


			81.015


			820.512


			








SB.51700 TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát Granitô tường


Chiều dày 1cm


			


			


			


			





			SB.51713


SB.51714


SB.51723


SB.51724


SB.51733


SB.51734


SB.51743


SB.51744


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


Chiều dày 1,5cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


Trát Granitô trụ, cột


Chiều dày 1cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


Chiều dày 1,5cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


			m²


m²


m²


m²


m²


m²


m²


m²


			68.230


70.234


79.010


81.015


73.431


75.436


79.010


81.015


			636.128


636.128


666.090


666.090


825.122


825.122


864.304


864.304


			








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;


SB.51800 TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT DÀY 1CM


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát đá rửa tường dày 1cm


			


			


			


			





			SB.51813


SB.51814


SB.51823


SB.51824


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


Trát đá rửa trụ, cột dày 1cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


			m²


m²


m²


m²


			74.760


76.755


74.760


76.755


			430.999


430.999


543.935


543.935


			








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;



SB.51900 TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH Ô VĂNG, SÊNÔ, LAN CAN, DIỀM CHẮN NẮNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Trát đá rửa thành ô văng, sênô, lan can, diềm chắn nắng dày 1,5cm


			


			


			


			





			SB.51913



SB.51914


			- Vữa xi măng mác 50



- Vữa xi măng mác 75


			m²



m²


			84.658



87.944


			580.812



580.812


			








SB.52000 CÔNG TÁC LÁNG VỮA


Yêu cầu kỹ thuật:


- Trước khi láng phải băm nhám, chải rửa sạch phần diện tích cần láng.



- Mặt láng phải phẳng, không tạo gờ so với mặt láng của kết cấu cũ.



- Chỉ thực hiện đánh màu khi mặt láng đã se lại.



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, căng dây lấy cốt làm mốc.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Trộn vữa, láng vữa, đánh màu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Thu dọn nơi làm việc.



- Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;



SB.52100 LÁNG NỀN SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Láng nền sàn không đánh màu


Chiều dày 2,0cm


			


			


			


			





			SB.52113


SB.52114


SB.52115


SB.52123


SB.52124



SB.52125


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Chiều dày 3,0cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


			m²


m²


m²


m²


m²



m²


			9.973


13.242


16.590


13.892


18.445


23.108


			23.048


23.048


23.048


27.658


27.658


27.658


			








SB.52200 LÁNG NỀN SÀN CÓ ĐÁNH MÀU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Láng nền sàn có đánh màu


Chiều dày 2,0cm


			


			


			


			





			SB.52213


SB.52214


SB.52215


SB.52223


SB.52224


SB.52225


			- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


Chiều dày 3,0cm


- Vữa xi măng mác 50


- Vữa xi măng mác 75


- Vữa xi măng mác 100


			m²


m²


m²


m²


m²


m²


			10.478


13.747


17.095


14.397


18.950


23.613


			34.572


34.572


34.572


36.877


36.877


36.877


			








SB.52300 LÁNG SÊNÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MÁNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HỐ ĐƯỜNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Láng sênô, mái hắt, máng nước dày 1cm


			


			


			


			





			SB.52313


			- Vữa xi măng mác 50


			m²


			4.987


			46.096


			





			SB.52314


			- Vữa xi măng mác 75


			m²


			6.621


			46.096


			





			SB.52315


			- Vữa xi măng mác 100


			m²


			8.294


			46.096


			





			


			Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dày 2cm


			


			


			


			





			SB.52323


			- Vữa xi măng mác 50


			m²


			9.057


			122.155


			





			SB.52324


			- Vữa xi măng mác 75


			m²


			11.858


			122.155


			





			SB.52325


			- Vữa xi măng mác 100


			m²


			14.728


			122.155


			





			


			Láng máng cáp, mương rãnh dày 1cm


			


			


			


			





			SB.52333


			- Vữa xi măng mác 50


			m²


			4.987


			82.973


			





			SB.52334


			- Vữa xi măng mác 75


			m²


			6.621


			82.973


			





			SB.52335


			- Vữa xi măng mác 100


			m²


			8.294


			82.973


			





			


			Láng hè dày 3cm


			


			


			


			





			SB.52343


			- Vữa xi măng mác 50


			m²


			14.753


			39.182


			





			SB.52344


			- Vữa xi măng mác 75


			m²


			19.423


			39.182


			





			SB.52345


			- Vữa xi măng mác 100


			m²


			24.205


			39.182


			








SB.52400 LÁNG CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Láng cầu thang thường


			


			


			


			





			SB.52413


			- Vữa xi măng mác 50


			m²


			9.973


			64.535


			





			SB.52414


			- Vữa xi măng mác 75


			m²


			13.242


			64.535


			





			SB.52415


			- Vữa xi măng mác 100


			m²


			16.590


			64.535


			





			


			Láng cầu thang xoáy trôn ốc


			


			


			


			





			SB.52423


			- Vữa xi măng mác 50


			m²


			10.604


			78.364


			





			SB.52424


			- Vữa xi măng mác 75


			m²


			13.873


			78.364


			





			SB.52425


			- Vữa xi măng mác 100


			m²


			17.221


			78.364


			





			


			Láng cầu thang thường có gờ mũ ở bậc


			


			


			


			





			SB.52433


			- Vữa xi măng mác 50


			m²


			10.971


			83.895


			





			SB.52434


			- Vữa xi măng mác 75


			m²


			14.567


			83.895


			





			SB.52435


			- Vữa xi măng mác 100


			m²


			18.248


			83.895


			





			


			Láng cầu thang xoáy trôn ốc có gờ mũ ở bậc


			


			


			


			





			SB.52443


			- Vữa xi măng mác 50


			m²


			11.665


			101.873


			





			SB.52444


			- Vữa xi măng mác 75


			m²


			15.261


			101.873


			





			SB.52445


			- Vữa xi măng mác 100


			m²


			18.942


			101.873


			








SB.52500 LÁNG GRANITÔ NỀN, SÀN, CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.52510


SB.52520


			- Láng Granitô nền, sàn


- Láng Granitô cầu thang


			m²


m²


			48.101


76.733


			525.497


958.801


			








SB.53000 CÔNG TÁC ỐP, LÁT GẠCH, ĐÁ


I. Công tác ốp gạch, đá


Yêu cầu kỹ thuật:


- Gạch ốp không cong vênh, bẩn ố, mờ men.



- Mặt ốp phẳng, các cạnh góc phải thẳng sắc.



- Ốp gạch, đá đúng kỹ thuật, kích thước, đảm bảo hình hoa, mầu sắc. Ốp đá phải có liên kết giữa viên đá ốp vào mặt ốp.



- Mạch ốp ngang bằng, thẳng đứng.



- Miết mạch xong phải lau sạch mặt ốp không còn vết vữa.



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.



- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Trộn vữa, trát vữa lót, ốp gạch, đá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật



- Thu dọn nơi làm việc


II. Công tác lát gạch, đá


Yêu cầu kỹ thuật:


- Trước khi lát phải tưới nước mặt lát bằng nước thường hoặc nước xi măng.



- Gạch phải làm ẩm, nếu dùng gạch cũ thì cạo sạch vữa (Công tác cạo vữa tính riêng).



- Phải căng dây làm mốc hoặc lát hàng gạch, đá mẫu cho thẳng hàng. Thông mạch giữa các phòng, đảm bảo độ dốc thoát nước.



- Trải lớp vữa lát, chiều dày lớp vữa lót đối với gạch men sứ ≤1cm, gạch lá nem, gạch xi măng và các loại gạch, đá lát khác ≤2cm.



- Lát gạch, đá phải đảm bảo đúng hình hoa văn và mầu sắc.



- Đảm bảo mạch vữa quy định đối với gạch lá nem ≤5mm, gạch men sứ, gạch xi măng và các loại gạch, đá lát khác ≤2mm, đối với gạch chỉ, gạch thẻ ≤10mm.



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ làm việc.


- Vận chuyển, vật liệu trong phạm vi 30m



- Dọn mặt nền, lấy cốt, căng dây làm mốc, trộn vữa, lát gạch đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật



- Thu dọn nơi làm việc.



- Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;


SB.53000 CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ


SB.53100 ỐP GẠCH 20X10cm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.53114


			- Ốp chân tường gạch 20x10cm


			m²


			213.542


			288.959


			








SB.53200 ỐP GẠCH 20X15; 20X20; 20X30cm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ốp tường


			


			


			


			





			SB.53214


SB.53224


SB.53234


SB.53244


SB.53254


SB.53264


			- Gạch 20x15cm


- Gạch 20x20cm


- Gạch 20x30cm


Ốp trụ, cột


- Gạch 20x15cm


- Gạch 20x20cm


- Gạch 20x30cm


			m²


m²


m²


m²


m²


m²


			87.689


95.663


69.112


88.123


96.137


69.454


			228.655


211.066


175.888


286.447


281.421


261.320


			








SB.53300 ỐP GẠCH 15x15; 11x11cm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ốp tường


			


			


			


			





			SB.53314


SB.53324


SB.53334


SB.53344


			- Gạch 15x15cm


- Gạch 11x11cm


Ốp trụ, cột


- Gạch 15x15cm


- Gạch 11x11cm


			m²


m²


m²


m²


			107.878


111.345


107.878


111.345


			218.604


231.167


341.726


361.827


			








SB.53400 ỐP GẠCH 6X20cm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ốp tường


			


			


			


			





			SB.53414


SB.53424


			- Gạch 6x20cm


Ốp trụ, cột


- Gạch 6x20cm


			m²


m²


			1.425.321


1.425.321


			253.782


281.421


			








SB.53500 ỐP GẠCH 3X10cm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ốp gạch gốm tráng men 3x10cm


			


			


			


			





			SB.53514


SB.53524


			- Ốp tường


- Ốp trụ, cột


			m²


m²


			972.572


972.572


			457.310


643.249


			








SB.53600 ỐP GẠCH VỈ VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.53614


			- Ốp gạch vỉ vào các kết cấu


			m²


			62.466


			175.888


			








SB.53700 ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ốp tường


			


			


			


			





			SB.53714


SB.53724


SB.53734


SB.53744


SB.53754


SB.53764


SB.53714a


SB.53724a


SB.53734a


SB.53744a


SB.53754a


SB.53764a


			- Đá cẩm thạch 20x20cm


- Đá cẩm thạch 30x30cm


- Đá cẩm thạch 40x40cm


Ốp trụ, cột


- Đá cẩm thạch 20x20cm


- Đá cẩm thạch 30x30cm


- Đá cẩm thạch 40x40cm


Ốp tường


- Đá hoa cương 20x20cm


- Đá hoa cương 30x30cm


- Đá hoa cương 40x40cm


Ốp trụ, cột


- Đá hoa cương 20x20cm


- Đá hoa cương 30x30cm


- Đá hoa cương 40x40cm


			m²


m²


m²


m²


m²


m²


m²


m²


m²


m²


m²


m²


			735.484


868.087


814.202


735.484


868.087


814.202


735.484


868.087


814.202


735.484


868.087


814.202


			447.259


515.101


457.310


542.741


713.604


585.457


447.259


515.101


457.310


542.741


713.604


585.457


			








SB.54000 CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ


SB.54100 LÁT GẠCH CHỈ 6,5X10X22cm


SB.54200 LÁT GẠCH THẺ 5X10X20cm, 4X8X19cm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.54114


SB.54214


SB.54224


			Lát gạch chỉ 6,5x10x22cm


Lát gạch thẻ 5x10x20cm


Lát gạch thẻ 4x8x19cm


			m²


m²



m²


			80.775


55.094


69.438


			45.174


50.706


69.144


			








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;



SB.54300 LÁT GẠCH LÁ NEM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.54314


			- Lát gạch lá nem 20x20cm


			m²


			43.226


			48.591


			








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;


SB.54400 LÁT GẠCH CERAMIC, GỐM VÀ GRANIT NHÂN TẠO


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lát gạch Ceramic


			


			


			


			





			SB.54414


SB.54424


SB.54434


SB.54444


SB.54454


SB.54464


			- Kích thước 30x30cm


- Kích thước 40x40cm


- Kích thước 50x50cm


Lát gạch Granit nhân tạo


- Kích thước 30x30cm


- Kích thước 40x40cm


- Kích thước 50x50cm


			m²


m²


m²


m²


m²


m²


			124.108


119.663


123.444


205.501


212.244


190.687


			136.054


109.329


80.175


136.054


109.329


80.175


			








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;



SB.54600 LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HỐ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Trộn vữa, lát mạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật của thiết kế sửa chữa cụ thể.



- Bảo đảm an toàn giao thông.



- Phần móng tính riêng.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lát sân, nền đường, vỉa hè


			


			


			


			





			SB.54614


SB.54624


SB.54634


SB.54644


SB.54650


SB.54660


			- Gạch xi măng 30x30cm


- Gạch xi măng 40x40cm


- Gạch lá dừa 10x20cm


- Gạch lá dừa 20x20cm



Lát sân, nền đường, vỉa hè


gạch xi măng tự chèn


- Gạch XM dày 3,5cm


- Gạch XM dày 5,5cm


			m²


m²


m²


m²


m²


m²


			193.159


117.719


63.917


41.993


94.213


162.843


			70.457


63.168


65.598


58.309


48.591


55.879


			








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;


SB.54700 LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, HOA CƯƠNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lát đá cẩm thạch


			


			


			


			





			SB.54714


SB.54724


SB.54734


SB.54744


SB.54754


SB.54764


			- Kích thước đá 20x20cm


- Kích thước đá 30x30cm


- Kích thước đá 40x40cm


Lát đá hoa cương


- Kích thước đá 20x20cm


- Kích thước đá 30x30cm


- Kích thước đá 40x40cm


			m²


m²


m²


m²


m²


m²


			729.073


728.557


728.223


729.073


728.557


728.223


			145.772


128.766


109.329


145.772


128.766


109.329


			








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;



SB.54800 LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lát gạch chống nóng


			


			


			


			





			SB.54814



SB.54824



SB.54834


			- Gạch 4 lỗ 22x10,5x15cm



- Gạch 6 lỗ 22x10,5x15cm



- Gạch 10 lỗ 22x10,5x15cm


			m²


m²


m²


			81.084



39.925



49.795


			61.574



57.176



52.777


			








Đơn vị tính: đồng


Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;



SB.54900 LÁT GẠCH VỈ



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.54910


			Lát gạch vỉ (mosaic)


			m²


			65.479


			68.027


			








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;


SB.60000 CÔNG TÁC LÀM TRẦN, LÀM MỘC TRANG TRÍ THÔNG DỤNG


Yêu cầu kỹ thuật:


- Gỗ làm dầm trần là gỗ đã được gia công phù hợp kết cấu của trần.



- Nếu dùng lại gỗ cũ sau khi tháo dỡ trần thì phải được sự chỉ định của đơn vị tư vấn thiết kế.



- Gia công lắp dựng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Đo kích thước lấy mẫu, cắt gia công theo yêu cầu kỹ thuật.



- Lắp dựng hoàn chỉnh 1 đơn vị sản phẩm.



- Kiểm tra và thu dọn nơi làm việc.



Công tác gia công, lắp dựng gỗ dầm trần, dầm sàn được tính theo đơn giá riêng.



SB.61100 LÀM TRẦN MÈ GỖ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.61110


			Làm trần mè gỗ


			m²


			301.289


			46.096


			








Ghi chú: Vữa xi măng tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, cát mịn có mô đun độ lớn ML= 1,5 - 2,0;



SB.61200 LÀM LẠI TRẦN GIẤY ÉP CỨNG, LÀM TRẦN VÁN ÉP


SB.61300 LÀM LẠI TRẦN FIBRÔ XI MĂNG



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.61210



SB.61220



SB.61310


			- Làm trần bằng giấy ép cứng



- Làm trần bằng ván ép



- Làm trần bằng Fibrô xi măng


			m²



m²


m²


			133.964



121.314



117.618


			48.401



48.401



50.706


			








SB.61400 LÀM TRẦN CÓT ÉP SB.61500 LÀM TRẦN GỖ DÁN



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.61410



SB.61510


			- Làm trần bằng cót ép



- Làm trần bằng gỗ dán


			m²



m²


			90.138



103.489


			48.401



53.011


			








SB.61700 LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO HOA VĂN 50x50cm, 63x41 cm



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm trần bằng tấm thạch cao


			


			


			


			





			SB.61710



SB.61710A


			Tấm thạch cao hoa văn 50x50 cm



Tấm thạch cao hoa văn 63x41 cm


			m²


m²


			110.674



128.626


			527.665



527.665


			








SB.61800 LÀM TRẦN BẰNG TẤM NHỰA HOA VĂN 50x50cm, 63x41 cm



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn


			


			


			


			





			SB.61810



SB.61810A


			Tấm nhựa hoa văn 50x50 cm



Tấm nhựa hoa văn 63x41 cm


			m²


m²


			61.810



61.810


			221.117



221.117


			








SB.61900 LÀM TRẦN LAMBRIS GỖ



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm trần Lambris gỗ


			


			


			


			





			SB.61910



SB.61920


			Lambris gỗ dày 1,0 cm



Lambris gỗ dày 1,5 cm


			m²


m²


			118.682



173.864


			527.665



527.665


			








SB.62000 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP


SB.62100 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT


SB.62200 LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.62010


			Làm vách ngăn ván ép


			m²


			57.893


			105.533


			





			


			Làm vách ngăn bằng gỗ ván ép


			


			


			


			





			SB.62110


SB.62120


SB.62210


SB.62220


			- Gỗ ván ghép khít dày 1,5cm


- Gỗ ván ghép khít dày 2,0cm


- Gỗ ván chồng mí dày 1,5cm


- Gỗ ván chồng mí dày 2,0cm


			m²


m²


m²


m²


			78.409


102.955


90.682


111.137


			135.685


135.685


203.528


203.528


			








SB.62300 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ


SB.62400 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và đóng chân tường bằng gỗ


			


			


			


			





			SB.62310


			- Kích thước 2x10cm


			m


			10.309


			68.015


			





			SB.62320


			- Kích thước 2x20cm


			m


			20.618


			81.617


			





			


			Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ


			


			


			


			





			SB.62410


			- Kích thước 8x10cm


			m


			41.237


			163.235


			





			SB.62420


			- Kích thước 8x14cm


			m


			60.137


			198.602


			








SB.62500 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN


SB.62600 GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG GỖ DẦM SÀN, DẦM TRẦN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và lắp dựng


			


			


			


			





			SB.62510


			- Khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


			m³


			4.881.818


			3.015.228


			





			SB.62610


			- Khung gỗ dầm sàn, dầm trần


			m³


			4.881.818


			3.769.035


			








SB.62700 LÀM MẶT SÀN GỖ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm mặt sàn thường


			


			


			


			





			SB.62710


			- Gỗ ván dày 2cm


			m²


			102.955


			346.751


			 





			SB.62720


			- Gỗ ván dày 3cm


			m²


			156.137


			346.751


			





			 


			Làm mặt sàn gỗ ván đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế


			 


			 


			 


			





			SB.62730


			- Gỗ ván dày 2cm


			m²


			102.955


			384.442


			





			SB.62740


			- Gỗ ván dày 3cm


			m²


			156.137


			384.442


			








SB.62800 LÀM TƯỜNG LAMBRIS GỖ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm tường lambris gỗ


			


			


			


			





			SB.62810


SB.62820


			- Gỗ ván dày 1cm


- Gỗ ván dày 3cm


			m²


m²


			120.591


174.046


			467.940


467.940


			








SB.62900 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3X1cm


SB.63000 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ


			


			


			


			





			SB.62910


SB.62920


SB.63010


SB.63020


			- Kích thước lỗ 5x5cm


- Kích thước lỗ 10x10cm


Gia công và đóng diềm mái


- Bằng gỗ dày 2cm


- Bằng gỗ dày 2cm


			m²


m²


m²


m²


			51.364


36.637


101.364


154.546


			316.599


278.909


113.071


125.635


			








SB.63100 DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG TẤM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.63110


			Dán Foocmica vào các kết cấu dạng tấm


			m²


			104.579


			37.690


			








SB.63200 DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU DẠNG CHỈ RỘNG ≤3CM


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.63210


			Dán Foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng ≤3cm


			m


			449


			20.102


			








SB.80000 CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BI TUM, BẢ, SƠN, ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ VÀ MỘT SỐ CÔNG TÁC KHÁC


SB.81000 QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, NHỰA BITUM, BẢ CÁC KẾT CẤU


Yêu cầu kỹ thuật:


- Trước khi thực hiện công việc này phải làm sạch lớp vôi, lớp nước xi măng, lớp nhựa bitum, lớp sơn trên kết cấu đã bả.



- Công tác làm sạch bề mặt kết cấu trước khi thực hiện công việc nói trên được tính riêng.



- Các chỗ sứt mẻ, lỗ trên bề mặt kết cấu phải được trám vá lại.



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển trong phạm vi 30m



- Kiểm tra, trám, vá lại bề mặt kết cấu (nếu có). Lọc vôi, pha màu, quét vôi, nước xi măng, nhựa bitum, bả các kết cấu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Thu dọn nơi làm việc.


SB.81100 QUÉT VÔI CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.81110



SB.81120


			- Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu


- Quét vôi 3 nước trắng


			m²



m²


			1.564




1.011


			10.995



13.194


			








SB.81200 QUÉT NƯỚC XI MĂNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.81210


			Quét nước xi măng


			m²


			1.935


			6.377


			








SB.81300 QUÉT FILINKOTE CHỐNG THẤM MÁI, SÊNÔ, Ô VĂNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.81310


			Quét Flinkote chống thấm mái, sênô, ô văng


			m²


			22.794


			8.514


			








SB.81400 CÔNG TÁC BẢ MATIT, XI MĂNG (BẢ 3 LẦN) VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bả bằng matit


			


			


			


			





			SB.81410


SB.81420



SB.81430


SB.81440


			- Bả bằng matit vào tường


- Bả bằng matit vào cột, dầm, trần


- Bả xi măng vào tường


- Bả xi măng vào cột, dầm, trần


			m²


m²




m²


m²


			3.526


3.526



6.091


6.091


			113.071


135.685



150.761


180.914


			








SB.81500 CÔNG TÁC BẢ HỖN HỢP SƠN+XI MĂNG TRẮNG+BỘT BẢ+PHỤ GIA SB.81600 CÔNG TÁC BẢ VENTÔNÍT (BẢ 3 LẦN) VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bả bằng sơn hỗn hợp sơn + xi măng trắng + bột bả + phụ gia


			


			


			


			





			SB.81510


SB.81520


SB.81610


SB.81620


			- Vào tường


- Vào cột, dầm, trần


- Bả Ventônit tường


- Bả Ventônit cột, dầm, trần


			m²


m²


m²


m²


			16.682


16.682


7.184


7.184


			125.635


150.761


118.096


140.711


			








SB.81700 QUÉT NHỰA BITUM VÀ DÁN GIẤY DẦU


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Quét nhựa bitum và dán giấy dầu


			


			


			


			





			SB.81710


SB.81720


SB.81730


SB.81740


			- 1 lớp giấy, 1 lớp nhựa


- 2 lớp giấy, 2 lớp nhựa


- 2 lớp giấy, 3 lớp nhựa


- 3 lớp giấy, 4 lớp nhựa


			m²


m²


m²


m²


			32.146


64.430


89.585


123.226


			74.768


105.555


123.147


134.143


			








SB.81800 QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Quét nhựa bitum và dán bao tải


			


			


			


			





			SB.81810


SB.81820


			- 1 lớp bao tải, 2 lớp nhựa


- 2 lớp bao tải, 3 lớp nhựa


			m²


m²


			60.700


94.230


			131.944


200.114


			








SB.81900 CHÉT KHE NỐI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.81910


			Chét khe nối


			m


			16.025


			101.157


			








SB.82000 BƠM KEO EPOXY VÀO KHE NỨT RỘNG KHOẢNG 1MM BẰNG MÁY BƠM CẦM TAY


Thành phần công việc:


Tẩy rửa sạch khe nứt, khoan lỗ gắn vòi bơm, thổi thông khe nứt bằng máy nén khí. Pha trộn keo, bơm keo vào khe nứt theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			SB.82010


			Bơm keo epoxy vào khe nứt rộng khoảng 1mm


			m


			37.937


			54.977


			81.599








SB.83000 CÔNG TÁC SƠN


Yêu cầu kỹ thuật


- Trước khi sơn lên kết cấu gỗ phải để gỗ khô, đánh giấy nhám, cọ chổi sạch và trám matit những chỗ khuyết tật, lỗ đinh.



- Sơn lên tương, dầm, cột, trần phải làm sạch lớp bị bong, bị hoen ố.



- Sơn trên kim loại, phải cạo rỉ, lau sạch bụi, sơn lót bằng sơn chống rỉ, sơn lại phải cạo lớp sơn cũ.



- Công tác làm sạch lớp sơn cũ được tính riêng.



- Sơn theo đúng quy trình kỹ thuật.



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển trong phạm vi 30m.



- Lau chùi, đánh giấy nhám, trám matit (nếu có).



- Pha sơn, sơn đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Thu dọn nơi làm việc.


SB.83100 SƠN CỬA


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.83111


SB.83112


SB.83121


SB.83122


SB.83131


SB.83132


			- Sơn cửa kính 2 nước


- Sơn cửa kính 3 nước


- Sơn cửa panô 2 nước


- Sơn cửa panô 3 nước


- Sơn cửa chớp 2 nước


- Sơn cửa chớp 3 nước


			m²


m²


m²


m²


m²


m²


			3.091


4.030


8.423


11.090


11.484


14.180


			17.592


24.190


43.981


57.176


65.972


85.763


			








SB.83200 SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.83210


SB.83220


SB.83230


			- Sơn gỗ 2 nước


- Sơn gỗ 3 nước


- Sơn gỗ kính mờ 1 nước


			m²


m²


m²


			7.636


9.878


2.370


			50.578


59.375


8.796


			








SB.83300 SƠN TƯỜNG


SB.83400 SƠN SẮT THÉP


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SB.83310


SB.83320


SB.83410


SB.83420


SB.83430


SB.83440


			- Sơn tường 2 nước


- Sơn tường 3 nước


- Sơn sắt dẹt 2 nước


- Sơn sắt dẹt 3 nước


- Sơn sắt thép các loại 2 nước


- Sơn sắt thép các loại 3 nước


			m²


m²


m²


m²


m²


m²


			9.360


14.700


4.800


6.600


7.747


9.625


			24.190


32.986


21.991


30.787


30.787


43.981


			








SB.83500 SƠN SILICÁT (SƠN NƯỚC) VÀO CÁC KẾT CẤU ĐÃ BẢ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn silicát (sơn nước) vào các kết cấu đã bả (1 lớp lót, 2 lớp phủ)


			


			


			


			





			SB.83510


SB.83520


			- Vào tường đã bả


- Vào cột, dầm, trần đã bả


			m²


m²


			11.211


11.211


			20.353


25.127


			








SB.83600 SƠN CHỐNG ĂN MÒN VÀO KẾT CẤU THÉP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn chống ăn mòn vào


			


			


			


			





			SB.83610


SB.83620


SB.83630


SB.83640



SB.83650


			- Cột, bản mã cột


- Dầm xà, bản mã dầm


- Vì kèo thép


- Cầu thang, lan can, sàn thao tác



- Kết cấu thép khác


			m²


m²


m²


m²



m²


			31.973


32.288


32.288


31.973



32.130


			55.315


62.230


66.839


59.925



57.620


			








SB.83700 SƠN CHỐNG RỈ, SƠN PHỦ VÁ THIẾT BỊ, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn chống rỉ , sơn phủ


			


			


			


			





			SB.83710


SB.83720


SB.83730


SB.83740


SB.83750


			- Vỏ bao che thiết bị trong nhà


- Vỏ bao che thiết bị ngoài nhà


- Vỏ thiết bị trong nhà


- Vỏ thiết bị ngoài nhà


- Thiết bị khác


			m²


m²


m²


m²


m²


			27.321


32.666


29.153


34.587


32.666


			63.382


69.605


65.687


72.141


65.687


			








SB.83800 ĐÁNH VECNI KẾT CẤU GỖ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Đánh giấy nhám mặt gỗ đảm bảo độ nhẵn theo yêu cầu.



- Bả matit khe nứt, lỗ xoa bột đá.



- Pha cồn.



- Thu dọn nơi làm việc.


SB.83810 ĐÁNH VECNI TAMPON SB.83820 ĐÁNH VECNI COBALT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đánh vecni Tampon


			


			


			


			





			SB.83811


SB.83812


SB.83821


SB.83822


			- Vào gỗ dạng tấm


- Vào gỗ dạng thanh


Đánh vecni Cobalt


- Vào gỗ dạng tấm


- Vào gỗ dạng thanh


			m²


m²


m²


m²


			10.341


10.341


7.009


7.009


			130.588


160.514


111.544


144.191


			








SB.83900 CẮT VÀ LẮP KÍNH


Yêu cầu kỹ thuật:


- Cắt kính đúng kích thước, hình dạng, tận dụng kính, tính toán sao cho khi cắt số dư còn nhỏ nhất.



- Đóng nẹp gỗ cả 4 phía của tấm kính ô cửa, ô vách theo đúng quy định hay gắn matit tấm kính đảm bảo chặt, bằng phẳng.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Lau sạch tấm kính.



- Đo kích thước các ô kính, ghi lại số lượng, số loại.



- Tính toán chiều cắt.


- Cắt và lắp kính vào kết cấu bằng gắn matit hay đóng nẹp gỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lau sạch matit.


- Thu dọn nơi làm việc.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cắt và lắp kính ≤7mm.


Gắn bằng matit


			


			


			


			





			SB.83911


SB.83912


SB.83921


			- Vào cửa, vách dạng thường


- Vào cửa, vách dạng phức tạp


Đánh vecni Cobalt


- Vào cửa, vách gỗ


			m²


m²


m²


			90.996


90.996


92.113


			62.817


80.406


55.279


			








SB.84000 LẮP CÁC LOẠI PHỤ KIỆN CỦA CỬA (KE, KHÓA, CHỐT HÃM...)


Yêu cầu kỹ thuật:


- Việc lắp ke khóa, chốt hãm quy định lắp hoàn toàn bằng vít



- Ke lắp phải đúng vị trí, đặt chìm phẳng với gỗ.



- Khóa lắp chắc chắn đúng kỹ thuật.



- Các chốt hãm lắp đầy đủ số lượng và đúng vị trí.



- Không được dùng búa đóng vít hoặc dùng đinh thay vít.



Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển trong phạm vi 30m



- Đo lấy dấu, khoan mồi, bắt vít.



- Đục lỗ, đặt khóa, đặt ke, chốt hãm đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Thu dọn nơi làm viêc.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp các loại phụ kiện của cửa


			


			


			


			





			SB.84010


SB.84020


SB.84030


SB.84040


SB.84050


SB.84060


SB.84070


SB.84080


			- Lắp chốt ngang, dọc


- Lắp crêmôn cửa sổ


- Lắp crêmôn cửa đi


- Lắp êke (1 bộ 4 cái) cửa sổ


- Lắp êke (1 bộ 4 cái) cửa đi


- Lắp ổ khóa chìm 2 tay nắm


- Lắp chốt dọc chìm trong cửa


- Lắp móc gió


			cái


bộ


bộ


bộ


bộ


bộ


bộ


bộ


			


			6.914


13.829


16.134


36.877


39.182


76.059


34.572


2.305


			








SB.84100 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX TRÊN MÁI


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt bể nước bằng inox trên mái


			


			


			


			





			SB.84111


SB.84112


SB.84113


SB.84114


SB.84115


SB.84116


SB.84117


SB.84118


SB.84119


SB.84120


			- Dung tích bể 0,5 m³


- Dung tích bể 1,0 m³


- Dung tích bể 1,5 m³


- Dung tích bể 2,0 m³


- Dung tích bể 2,5 m³


- Dung tích bể 3,0 m³


- Dung tích bể 3,5 m³


- Dung tích bể 4,0 m³


- Dung tích bể 5,0 m³


- Dung tích bể 6,0 m³


			cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


			1.475.523


2.951.046


4.476.818


5.975.182


7.359.342


8.743.500


10.127.659


11.511.818


14.280.135


17.048.453


			517.000


672.100


723.800


775.500


827.200


930.600


1.008.150


1.111.550


1.551.000


2.068.000


			








SB.84200 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA TRÊN MÁI


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt bể nước bằng nhựa trên mái


			


			


			


			





			SB.84211


SB.84212


SB.84213


SB.84214


SB.84215


SB.84216


SB.84217


SB.84218


SB.84219


SB.84220


SB.84221


			- Dung tích bể 0,25 m³


- Dung tích bể 0,3 m³


- Dung tích bể 0,4 m³


- Dung tích bể 0,5 m³


- Dung tích bể 0,7 m³


- Dung tích bể 0,9 m³


- Dung tích bể 1,0 m³


- Dung tích bể 1,5 m³


- Dung tích bể 2,0 m³


- Dung tích bể 3,0 m³


- Dung tích bể 4,0 m³


			cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


			475.157


570.188


760.251


950.314


1.577.584


1.710.565


1.900.628


2.841.533


3.659.075


5.369.431


6.890.561


			387.750


465.300


517.000


568.700


620.400


672.100


723.800


775.500


827.200


878.900


930.600


			








Ghi chú : Bể gồm cả giá đỡ và phụ kiện



SB.91000 DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG


Thuyết minh


- Công tác lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo phụ thuộc rất nhiều vào đặc điểm và tính chất riêng biệt của các công tác sửa chữa nhà cửa, vật kiến trúc như: Vị trí không gian của kết cấu cần sửa chữa, các yêu cầu về điều kiện thi công, yêu cầu bảo đảm vệ sinh môi trường và an toàn trong quá trình sửa chữa...



- Các thành phần chi phí đã được tính trong đơn giá bao gồm: Các chi phí cho việc lắp dựng dàn giáo để thực hiện thi công sửa chữa kết cấu đúng bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.



- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được tính cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong khi tiến hành sửa chữa các kết cấu.



Thành phần công việc:


- Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất đảm bảo đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công sửa chữa kết cấu.



- Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng)



- Dàn giáo trong chỉ sử dựng khi thực hiện các công tác sửa chữa các kết cấu có chiều cao >3,6m và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền, sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó, cứ mỗi khoảng tăng cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).



- Diện tích dàn giáo để xây hoặc sửa chữa lại trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột.



- Thời gian sử dụng dàn giáo để tính khấu hao là 1 tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì được tính thêm 1 lần chi phí vật liệu.



- Đơn giá các chi phí cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn…) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công sửa chữa (nếu có) được tính riêng.



- Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện trước và sau khi sử dụng (đối với dàn giáo công cụ) và xếp đống với dàn giáo tre. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SB.91100 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO CÔNG CỤ


SB.91110 DÀN GIÁO NGOÀI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài


			


			


			


			





			SB.91111


SB.91112


SB.91113


			- Chiều cao ≤16m


- Chiều cao ≤50m


- Chiều cao >50m


			100m²


100m²


100m²


			408.984


468.864


566.420


			1.404.850


1.660.277


1.839.076


			54.380


66.463


99.694








SB.91120 DÀN GIÁO TRONG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong sửa chữa


			


			


			


			





			SB.91121



SB.91122


			- Dầm, trần chiều cao chuẩn 3,6m



- Dầm, trần mỗi 1,2m tăng thêm


			100m²



100m²


			366.834



42.424


			893.995



244.784


			








SB.91200 LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO TRE SB.91210 DÀN GIÁO NGOÀI


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo ngoài bằng tre


			


			


			


			





			SB.91211


SB.91212


			- Chiều cao ≤12m


- Chiều cao ≤20m


			100m²


100m²


			706.216


1.161.292


			1.385.693


1.787.990


			








SB.91220 DÀN GIÁO TRONG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo trong bằng tre


			


			


			


			





			SB.91221


SB.91222


			- Chiều cao chuẩn 3,6m


- Mỗi 1,2m tăng thêm


			100m²


100m²


			797.273


195.579


			1.766.705


589.611


			








SB.92000 CÔNG TÁC BỐC XẾP, VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI BẰNG THỦ CÔNG


Yêu cầu kỹ thuật:


- Công tác bốc xếp, vận chuyển phụ thuộc vào tính chất, đặc điểm của đối tượng cần vận chuyển. Yêu cầu đặt ra là/; Tránh rơi vãi, đổ vỡ, hư hỏng trong quá trình bốc xếp, vận chuyển.



- Vật liệu được phân loại và sắp xếp đúng nơi quy định, đảm bảo cho vận chuyển thuận tiện trong quá trình thi công sửa chữa kết cấu.



Hướng dẫn sử dụng:


- Công tác vận chuyển vật liệu trong đơn giá các Danh mục đơn giá sửa chữa đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định đơn giá. Nếu cự ly vận chuyển ngoài phạm vi quy định thì được bổ sung đơn giá vận chuyển tiếp quy định trong bẳng đơn giá.



- Các phế thải sau khi phá hoặc dỡ trong đơn giá đã tính với cự ly vận chuyển trong phạm vi quy định và đã được xếp gọn. Nếu phải đưa ra các phế thải ra ngoài phạm vi quy định này thì căn cứ vào khối lượng phế thải cần vận chuyển và mức chi phí tính cho công tác bốc xếp, vận chuyển trong bẳng đơn giá để tính toán bổ sung đơn giá chi phí.



- Trường hợp các phế thải sau khi phá dỡ được vận chuyển bằng máng hoặc ống vận chuyển thì các chi phí cho công tác gia công, lắp dựng và tháo dỡ máng, ống vận chuyển được tính riêng tùy theo yêu cầu và điều kiện cụ thể của công tác vận chuyển.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị công cụ hoặc phương tiện vận chuyển.



- Bốc xếp nguyên vật liệu … vào phương tiện vận chuyển đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Xếp, đổ nguyên vật liệu … đúng nơi quy định.



BỐC XẾP VẬN CHUYỂN VẬT LIỆU, PHẾ THẢI


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Cát các loại, than xỉ, gạch vỡ


			


			


			


			





			SB.92110


			- Bốc xếp


			m³


			 


			37.491


			 





			SB.92121


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			m³


			


			37.491


			





			SB.92122


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			m³


			


			11.027


			





			SB.92131


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			m³


			


			28.670


			





			SB.92132


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			m³


			


			3.749


			





			 


			♦ Đất sét, đất dính


			 


			


			 


			





			SB.92210


			- Bốc xếp


			m³


			


			63.074


			





			SB.92221


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			m³


			


			48.518


			





			SB.92222


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			m³


			


			14.335


			





			SB.92231


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			m³


			


			37.491


			





			SB.92232


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			m³


			


			3.970


			





			 


			♦ Sỏi, đá dăm các loại


			 


			


			 


			





			SB.92310


			- Bốc xếp


			m³


			


			57.340


			





			SB.92321


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			m³


			


			46.313


			





			SB.92322


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			m³


			


			13.894


			





			SB.92331


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			m³


			


			33.081


			





			SB.92332


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			m³


			


			3.749


			





			


			♦ Đá hộc, đá ba, đá chẻ, đá xanh miếng


			


			


			


			





			SB.92410


			- Bốc xếp


			m³


			 


			77.188


			 





			SB.92421


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			m³


			


			50.724


			





			SB.92422


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			m³


			


			14.335


			





			SB.92431


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			m³


			


			35.286


			





			SB.92432


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			m³


			


			3.749


			





			 


			♦ Các loại bột (bột đá, bột thạch anh ...)


			


			


			 


			





			SB.92510


			- Bốc xếp


			tấn


			


			33.081


			





			SB.92521


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			tấn


			


			33.081


			





			SB.92522


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			tấn


			


			9.924


			





			SB.92531


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			tấn


			


			28.670


			





			SB.92532


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			tấn


			


			3.529


			





			 


			♦ Gạch silicát


			


			


			 


			





			SB.92610


			- Bốc xếp


			1000V


			


			154.377


			





			SB.92621


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			1000V


			


			66.161


			





			SB.92622


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			1000V


			


			22.054


			





			SB.92631


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			1000V


			


			44.108


			





			SB.92632


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			1000V


			


			5.513


			





			


			♦ Gạch chỉ, gạch thẻ


			


			


			


			





			SB.92710


			- Bốc xếp


			1000V


			 


			99.242


			 





			SB.92721


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			1000V


			


			33.081


			





			SB.92722


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			1000V


			


			15.438


			





			SB.92731


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			1000V


			


			28.670


			





			SB.92732


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			1000V


			


			3.749


			





			 


			♦ Gạch rỗng đất nung các loại


			 


			


			 


			





			SB.92810


			- Bốc xếp


			1000V


			


			110.269


			





			SB.92821


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			1000V


			


			33.081


			





			SB.92822


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			1000V


			


			19.187


			





			SB.92831


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			1000V


			


			33.081


			





			SB.92832


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			1000V


			


			3.970


			





			 


			♦ Gạch bê tông


			 


			


			 


			





			SB.92910


			- Bốc xếp


			1000V


			


			109.166


			





			SB.92921


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			1000V


			


			36.389


			





			SB.92922


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			1000V


			


			16.981


			





			SB.92931


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			1000V


			


			35.286


			





			SB.92932


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			1000V


			


			4.190


			





			


			♦ Gạch lát các loại


			


			


			


			





			SB.93010


			- Bốc xếp


			m²


			 


			2.867


			 





			SB.93021


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			m²


			


			882


			





			SB.93022


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			m²


			


			441


			





			SB.93031


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			m²


			


			882


			





			SB.93032


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			m²


			


			110


			





			 


			♦ Gạch men kính các loại


			 


			


			 


			





			SB.93110


			- Bốc xếp


			m²


			


			2.646


			





			SB.93121


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			m²


			


			882


			





			SB.93122


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			m²


			


			441


			





			SB.93131


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			m²


			


			882


			





			SB.93132


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			m²


			


			110


			





			 


			♦ Đá ốp lát các loại


			 


			


			 


			





			SB.93210


			- Bốc xếp


			m²


			


			3.088


			





			SB.93221


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			m²


			


			1.014


			





			SB.93222


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			m²


			


			529


			





			SB.93231


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			m²


			


			1.059


			





			SB.93232


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			m²


			


			132


			





			


			♦ Ngói các loại


			


			


			


			





			SB.93310


			- Bốc xếp


			1000V


			 


			110.269


			 





			SB.93321


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			1000V


			


			44.108


			





			SB.93322


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			1000V


			


			14.776


			





			SB.93331


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			1000V


			


			35.286


			





			SB.93332


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			1000V


			


			3.749


			





			 


			♦ Vôi các loại


			 


			


			 


			





			SB.93410


			- Bốc xếp


			tấn


			


			66.161


			





			SB.93421


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			tấn


			


			33.081


			





			SB.93422


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			tấn


			


			20.951


			





			SB.93431


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			tấn


			


			30.875


			





			SB.93432


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			tấn


			


			3.970


			





			 


			♦ Tấm lợp các loại


			 


			


			 


			





			SB.93510


			- Bốc xếp


			100m²


			


			50.724


			





			SB.93521


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			100m²


			


			30.875


			





			SB.93522


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			100m²


			


			9.263


			





			SB.93531


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			100m²


			


			26.465


			





			SB.93532


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			100m²


			


			3.088


			





			


			♦ Xi măng đóng bao các loại


			


			


			


			





			SB.93610


			- Bốc xếp


			tấn


			 


			46.313


			 





			SB.93621


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			tấn


			


			26.465


			





			SB.93622


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			tấn


			


			9.924


			





			SB.93631


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			tấn


			


			28.670


			





			SB.93632


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			tấn


			


			3.529


			





			 


			♦ Sắt thép các loại


			 


			


			 


			





			SB.93710


			- Bốc xếp


			tấn


			


			90.421


			





			SB.93721


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			tấn


			


			41.902


			





			SB.93722


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			tấn


			


			20.510


			





			SB.93731


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			tấn


			


			33.081


			





			SB.93732


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			tấn


			


			5.072


			





			 


			♦ Gỗ các loại


			 


			


			 


			





			SB.93810


			- Bốc xếp


			m³


			


			50.724


			





			SB.93821


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			m³


			


			33.081


			





			SB.93822


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			m³


			


			11.027


			





			SB.93831


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			m³


			


			26.465


			





			SB.93832


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			m³


			


			3.088


			





			 


			♦ Tre cây 8-9m


			 


			 


			 


			 





			SB.93910


			- Bốc xếp


			100 cây


			 


			150.407


			 





			SB.93921


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			100 cây


			 


			22.054


			 





			SB.93922


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			100 cây


			 


			8.822


			 





			SB.93931


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			100 cây


			 


			22.054


			 





			SB.93932


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			100 cây


			 


			3.308


			 





			 


			♦ Kính các loại


			 


			 


			 


			 





			SB.94010


			- Bốc xếp


			m²


			 


			4.631


			 





			SB.94021


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			m²


			 


			441


			 





			SB.94022


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			m²


			 


			221


			 





			SB.94031


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			m²


			 


			441


			 





			SB.94032


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			m²


			 


			132


			 





			 


			♦ Cấu kiện bê tông đúc sẵn


			 


			 


			 


			 





			SB.94110


			- Bốc xếp


			tấn


			 


			90.421


			 





			SB.94121


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			tấn


			 


			6.616


			 





			SB.94122


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			tấn


			 


			19.848


			 





			SB.94131


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			tấn


			 


			35.948


			 





			SB.94132


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			tấn


			 


			13.673


			 





			 


			♦ Dụng cụ thi công


			 


			 


			 


			 





			SB.94210


			- Bốc xếp


			tấn


			 


			72.778


			





			SB.94221


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			tấn


			


			48.518


			





			SB.94222


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			tấn


			


			14.335


			





			SB.94231


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			tấn


			


			35.286


			





			SB.94232


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			tấn


			


			3.970


			





			 


			♦ Vận chuyển các loại phế thải


			 


			


			 


			





			SB.94310


			- Bốc xếp


			m³


			


			59.545


			





			SB.94321


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m khởi điểm


			m³


			


			48.518


			 





			SB.94322


			- Vận chuyển bằng gánh vác bộ 10m tiếp theo


			m³


			


			14.335


			 





			SB.94331


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m khởi điểm


			m³


			


			37.491


			 





			SB.94332


			- Vận chuyển bằng phương tiện thô sơ 10m tiếp theo


			m³


			


			3.970


			 





			 


			♦ Vận chuyển phế thải bằng ô tô


			 


			


			 


			 





			SB.95110


			- Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô 2,5 tấn


			m³ 


			


			 


			23.735





			SB.95210


			- Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô 5 tấn


			m³


			


			 


			18.360





			SB.95310


			- Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m bằng ô tô 7 tấn


			m³


			


			 


			16.795





			SB.95410


			- Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 2,5 tấn


			m³


			


			 


			13.962





			SB.95510


			- Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 5 tấn


			m³


			


			 


			8.905





			SB.95610


			- Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn


			m³


			


			 


			 6.718








PHẦN III - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU KHÁC


SC.10000 SỬA CHỮA CÁC KẾT CẤU THIẾT BỊ CƠ KHÍ


Hướng dẫn sử dụng:


- Chi phí về vật liệu, nhân công máy thi công trong đơn giá được tính bình quân trong điều kiện thông thường (trong phạm vi mặt bằng thi công của các tầng sàn không phân biệt độ cao của các tầng sàn).


- Trường hợp khi sửa chữa phải tháo dỡ kết cấu cũ, lắp thay thế kết cấu mới trong phạm vi tầng sàn ở vị trí tháo lắp >4m thì chi phí nhân công được điều chỉnh với hệ số 1,05 so với trị số chi phí nhân công trong đơn giá tương ứng. Trường hợp tháo lắp ở vị trí cheo leo ngoài phạm vi các tầng sàn ở độ cao >4m thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số bình quân cho mọi độ cao bằng 1,1 so với đơn giá tương ứng.


- Trường hợp khi sửa chữa phải tháo dỡ kết cấu cũ, lắp thay thế kết cấu mới phải sử dụng hệ thống dàn giáo thép (như hệ vam tháo lắp vòng bi, hệ thống nề phục vụ thay thế sửa chữa vòng bi cẩu, dàn giáo ngoài trời phục vụ sửa chữa kết cấu xây dựng, bảo ôn đường ống....) thì đơn giá làm dàn giáo được tính riêng.



- Vận chuyển thiết bị, phụ tùng lên cao, xuống sâu, vận chuyển ngang bằng ô tô chở đến hoặc chở đi, vận chuyển ngoài phạm vi tháo và vận chuyển đến vị trí lắp lại ngoài phạm vi 30m chưa tính trong đơn giá.


SC.11000 CÔNG TÁC GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ


SC.11100 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG TẤM CONG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, khảo sát đo vẽ lại chi tiết thiết bị, bộ phận thiết bị cần gia công, gia công sửa chữa, chi tiết thiết bị theo đúng yêu cầu về hình dạng, kích thước, tính năng kỹ thuật, tổ hợp, tháo lắp thử tại nơi gia công.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm cong


			


			


			


			





			SC.11101


SC.11102


SC.11103


SC.11104


SC.11105


SC.11106


			- Khối lượng ≤100kg/cái


- Khối lượng ≤200kg/cái


- Khối lượng ≤500kg/cái


- Khối lượng ≤700kg/cái


- Khối lượng ≤1000kg/cái


- Khối lượng >1000kg/cái


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


			20.956.403


20.842.210


20.728.108


20.650.471


20.537.045


20.499.074


			8.474.595


7.204.813


6.123.669


5.203.007


4.423.119


3.761.481


			2.921.709


2.480.946


2.105.021


1.793.938


1.524.538


1.290.647








SC.11200 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG TẤM PHẲNG HÌNH TRÒN, BẦU DỤC



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình tròn, bầu dục


			


			


			


			





			SC.11201



SC.11202



SC.11203



SC.11204



SC.11205



SC.11206


			- Khối lượng ≤100kg/cái



- Khối lượng ≤200kg/cái



- Khối lượng ≤500kg/cái



- Khối lượng ≤700kg/cái



- Khối lượng ≤1000kg/cái



- Khối lượng >1000kg/cái


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


			21.742.485



21.540.303



21.336.432



21.134.541



20.928.828



20.928.598


			9.474.090



8.052.273



6.844.432



5.816.782



4.943.983



4.203.512


			1.351.864



1.284.577



1.217.289



1.156.119



1.101.066



1.046.012








SC.11300 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG TẤM PHẲNG HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình vuông, hình chữ nhật


			


			


			


			





			SC.11301


SC.11302


SC.11303


SC.11304


SC.11305


SC.11306


			- Khối lượng ≤100kg/cái


- Khối lượng ≤200kg/cái


- Khối lượng ≤500kg/cái


- Khối lượng ≤700kg/cái


- Khối lượng ≤1000kg/cái


- Khối lượng >1000kg/cái


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn



tấn


			20.943.370


20.742.967


20.540.686


20.320.748


20.311.847


20.302.706


			8.474.595


7.162.581


6.092.699


5.177.668


4.400.595


3.767.112


			1.431.386


1.357.981


1.290.694


1.229.523


1.168.353


1.107.183








SC.11400 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG HÌNH PHỄU, HÌNH CÔN



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình phễu, hình côn


			


			


			


			





			SC.11401



SC.11402



SC.11403



SC.11404



SC.11405



SC.11406


			- Khối lượng ≤100kg/cái



- Khối lượng ≤200kg/cái



- Khối lượng ≤500kg/cái



- Khối lượng ≤700kg/cái



- Khối lượng ≤1000kg/cái



- Khối lượng >1000kg/cái


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn



tấn


			21.685.178



21.422.830



21.169.488



20.919.835



20.677.065



20.632.491


			9.341.763



7.964.993



6.771.229



5.754.841



4.893.304



4.158.464


			3.170.110



3.017.222



2.864.335



2.717.564



2.585.316



2.453.069








SC.11500 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG ỐNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, nghiên cứu, khảo sát thiết kế loại thiết bị, chi tiết bộ phận thiết bị cần gia công, sửa chữa, tổ hợp thiết bị theo đúng hình dạng, kích thước thiết kế, hàn dính, hàn tổ hợp, tháo lắp thử tại nơi gia công. Hoàn thiện công việc chế tạo theo đúng thiết kế.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công chi tiết thiết bị dạng ống


			


			


			


			





			SC.11501


SC.11502


SC.11503


SC.11504


SC.11505


SC.11506


SC.11507


SC.11508


SC.11509


SC.11510


SC.11511


SC.11512


SC.11513


SC.11514


SC.11515


			- Đường kính ống ≤300mm


- Đường kính ống ≤350mm


- Đường kính ống ≤400mm


- Đường kính ống ≤500mm


- Đường kính ống ≤600mm


- Đường kính ống ≤800mm


- Đường kính ống ≤900mm



- Đường kính ống ≤1000mm



- Đường kính ống ≤1200mm



- Đường kính ống ≤1400mm



- Đường kính ống ≤2000mm



- Đường kính ống ≤2400mm



- Đường kính ống ≤2500mm



- Đường kính ống ≤2800mm



- Đường kính ống ≤3000mm


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn



tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


			22.056.099


21.937.913


21.719.919


21.410.948


21.383.536


21.355.416


21.329.801


21.315.484


21.291.153


21.279.039


21.265.099


21.251.690


21.240.078


21.226.790


21.215.188


			10.558.050


8.587.214


6.897.926


6.334.830


6.016.681


5.715.424


5.490.186


5.397.275


5.287.471


5.183.299


4.997.477


4.825.733


4.583.601


4.355.548


4.138.756


			4.153.393


3.705.180


3.437.954


3.942.868


3.868.885


3.786.246


3.718.558


3.635.920


3.568.231


3.497.846


3.421.505


3.357.416


3.293.328


3.229.238


3.156.496








SC.11600 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ DẠNG CÔN, CÚT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công chi tiết thiết bị dạng côn, cút


			


			


			


			





			SC.11601


SC.11602


SC.11603


SC.11604


SC.11605


SC.11606


SC.11607


			- Khối lượng ≤10kg/cái


- Khối lượng ≤50kg/cái


- Khối lượng ≤100kg/cái


- Khối lượng ≤150kg/cái


- Khối lượng ≤200kg/cái


- Khối lượng ≤250kg/cái


- Khối lượng >250kg/cái


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


			21.936.710


21.787.907


21.643.937


21.501.267


21.359.554


21.220.537


21.084.411


			18.075.382


16.267.843


14.640.496


13.176.446


11.858.802


10.670.669


9.603.602


			3.391.513


3.223.545


3.057.774


2.909.752


2.765.260


2.622.966


2.494.891








SC.11700 GIA CÔNG CHI TIẾT THIẾT BỊ KHUNG ĐỠ, GIÁ ĐỠ, BỆ ĐỠ, MÁNG RÓT, MÁNG CHỨA, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ, KHUNG DÀN THÉP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công kết cấu thép


			


			


			


			





			SC.11710


			- Gia công khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ


			tấn


			18.645.037


			8.806.821


			2.483.269





			SC.11720


			- Gia công máng rót, máng chứa


			tấn


			20.508.227


			7.568.010


			2.714.238





			SC.11730


			- Gia công vỏ bao che thiết bị


			tấn


			20.513.986


			6.453.080


			2.884.182





			SC.11740


			- Gia công khung dàn thép


			tấn


			17.999.218


			7.275.200


			2.693.660





			SC.11750


			- Gia công các chi tiết thiết bị tương tự khác


			tấn


			19.973.071


			7.742.570


			3.007.515








SC.11800 GIA CÔNG MẶT BÍCH SC.11810 GIA CÔNG MẶT BÍCH ĐẶC


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công mặt bích đặc


			


			


			


			





			SC.11811


SC.11812


SC.11813


SC.11814


SC.11815



SC.11816


			- Khối lượng ≤10kg/cái


- Khối lượng ≤20kg/cái


- Khối lượng ≤50kg/cái


- Khối lượng ≤80kg/cái


- Khối lượng ≤100kg/cái



- Khối lượng >100kg/cái


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


			24.847.055


24.427.122


24.216.340


24.006.979


23.798.799


23.580.717


			11.261.920


10.867.753


10.023.109


9.538.846


8.361.976


7.525.778


			1.694.009


1.627.203


1.593.800


1.560.396


1.531.767


1.498.364








SC.11820 GIA CÔNG MẶT BÍCH RỖNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công mặt bích rỗng


			


			


			


			





			SC.11821



SC.11822



SC.11823



SC.11824



SC.11825



SC.11826


			- Khối lượng ≤10kg/cái



- Khối lượng ≤20kg/cái



- Khối lượng ≤50kg/cái



- Khối lượng ≤80kg/cái



- Khối lượng ≤100kg/cái



- Khối lượng >100kg/cái


			tấn



tấn



tấn



tấn



tấn



tấn


			30.503.449



29.676.251



29.463.516



29.252.168



29.041.013



28.830.137


			15.572.420



14.519.430



13.015.964



12.303.648



11.332.307



10.360.966


			2.362.068



2.223.686



2.180.739



2.133.020



2.090.074



2.051.899








SC.12000 LẮP THAY THẾ CÁC CHI TIẾT, BỘ PHẬN THIẾT BỊ, CẤU KIỆN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, nghiên cứu khảo sát thiết kế biện pháp lắp. Lắp đặt các chi tiết, bộ phận, gia công căn kê, vạch dấu định vị, xác định tim cốt theo thiết kế, tháo rửa, lau dầu mỡ, lắp đặt các chi tiết, bộ phận thiết bị đã được sửa chữa thay thế vào vị trí chạy thử nội bộ theo phương án kỹ thuật để kiểm tra chất lượng lắp đặt. Vận chuyển thiết bị trong phạm vi 50m. (Vận chuyển lên cao, xuống sâu và vận chuyển từ kho bãi đến khu vực lắp đặt chưa tính trong đơn giá). Thực hiện việc bảo hành lắp đặt theo đúng quy định hiện hành



SC.12100 LẮP THAY THẾ CHI TIẾT, BỘ PHẬN THIẾT BỊ DẠNG CONG (THÙNG THÁP) BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp thay thế chi tiết, bộ phận thiết bị dạng cong (thùng tháp) bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			SC.12101



SC.12102



SC.12103



SC.12104



SC.12105



SC.12106


			- Khối lượng ≤100kg/cái



- Khối lượng ≤200kg/cái



- Khối lượng ≤500kg/cái



- Khối lượng ≤700kg/cái



- Khối lượng ≤1000kg/cái



- Khối lượng >1000kg/cái


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn



tấn


			575.626



533.101



494.022



457.826



424.658



394.225


			4.017.090



3.815.460



3.624.170



3.443.220



3.270.025



3.107.170


			2.533.724



2.409.336



2.288.479



2.171.152



2.065.937



1.960.723








SC.12200 LẮP THAY THẾ BẰNG BULÔNG KẾT HỢP VỚI HÀN


SC.12210 TẤM ĐẬY, TẤM NẮP DẠNG HÌNH TRÒN


(Trong đơn giá chưa có bu lông . Khi lập đơn giá, dự toán căn cứ vào số lượng bu lông cụ thể của thiết kế để đưa vào đơn giá, dự toán)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp dạng hình tròn có hàn đính


			


			


			


			





			SC.12211


SC.12212


SC.12213


SC.12214


SC.12215


SC.12216


			- Khối lượng ≤100kg/cái


- Khối lượng ≤200kg/cái


- Khối lượng ≤500kg/cái


- Khối lượng ≤700kg/cái


- Khối lượng ≤1000kg/cái


- Khối lượng >1000kg/cái


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


			420.365


386.737


355.984


327.461


301.497


277.017


			5.459.520


5.185.510


4.927.010


4.911.500


4.446.200


4.223.890


			1.151.930


1.153.262


1.074.107


1.000.604


931.346


864.208








SC.12220 TẤM ĐẬY, TẤM NẮP DẠNG HÌNH VUÔNG, HÌNH CHỮ NHẬT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp thay thế tấm đậy, tấm nắp dạng hình vuông, hình chữ nhật có hàn đính


			


			


			


			





			SC.12221


SC.12222


SC.12223


SC.12224


SC.12225


SC.12226


			- Khối lượng ≤100kg/cái


- Khối lượng ≤200kg/cái


- Khối lượng ≤500kg/cái


- Khối lượng ≤700kg/cái


- Khối lượng ≤1000kg/cái


- Khối lượng >1000kg/cái


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


			508.823


491.082


474.111


457.821


442.197


427.100


			4.924.425


4.676.265


4.443.615


4.223.890


4.009.335


3.807.705


			1.452.112


1.423.300


1.394.488


1.365.676


1.336.865


1.313.815








SC.12300 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ DẠNG HÌNH PHỄU, CÔN, CÓT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp thay thế thiết bị dạng hình phễu côn, cút


			


			


			


			





			SC.12310


SC.12320


SC.12330


SC.12340


SC.12350



SC.12360


			- Khối lượng ≤100kg/cái


- Khối lượng ≤200kg/cái


- Khối lượng ≤500kg/cái


- Khối lượng ≤700kg/cái


- Khối lượng ≤1000kg/cái



- Khối lượng >1000kg/cái


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn



tấn


			675.603


662.060


648.773


635.654


622.945


610.506


			7.341.400


6.974.330


6.627.940


6.291.890


5.981.690


5.681.830


			2.602.399


2.550.537


2.498.676


2.448.978


2.400.716


2.351.018








SC.12400 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ DẠNG ỐNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp thay thế thiết bị dạng ống


			


			


			


			





			SC.12411


SC.12412


SC.12413


SC.12414


SC.12415


SC.12416


SC.12417


SC.12418


SC.12419


SC.12420


SC.12421


SC.12422


SC.12423


SC.12424


SC.12425


			- Đường kính ống ≤300mm


- Đường kính ống ≤350mm


- Đường kính ống ≤400mm


- Đường kính ống ≤500mm


- Đường kính ống ≤600mm


- Đường kính ống ≤800mm


- Đường kính ống ≤900mm


- Đường kính ống ≤1000mm


- Đường kính ống ≤1200mm


- Đường kính ống ≤1400mm


- Đường kính ống ≤2000mm


- Đường kính ống ≤2400mm


- Đường kính ống ≤2500mm


- Đường kính ống ≤2800mm


- Đường kính ống ≤3000mm


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn



tấn


			1.061.853


1.045.594


1.024.679


1.004.022


984.043


964.233


945.365


926.235


907.786


889.336


871.996


854.226


836.882


820.646


803.981


			4.446.200


4.358.310


4.270.420


4.185.115


4.099.810


4.019.675


3.939.540


3.859.405


3.781.855


3.706.890


3.631.925


3.559.545


3.489.750


3.419.955


3.350.160


			5.091.398


4.328.955


3.680.366


3.126.183


2.654.154


2.260.682


1.919.812


1.632.996


1.386.531


1.181.870


1.005.310


853.250


722.092


615.437


521.030








SC.12500 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ ỐNG NỐI, KHỚP NỐI


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp thay thế thiết bị dạng ống nối, khớp nối


			


			


			


			





			SC.12501


			- Khối lượng ≤2kg/cái


			tấn


			1.056.635


			10.811.443


			3.115.686





			SC.12502


			- Khối lượng ≤5kg/cái


			tấn


			1.035.479


			10.270.871


			3.054.091





			SC.12503


			- Khối lượng ≤10kg/cái


			tấn


			1.014.626


			9.755.638


			2.992.497





			SC.12504


			- Khối lượng ≤20kg/cái


			tấn


			994.565


			9.271.376


			2.930.903





			SC.12505


			- Khối lượng ≤30kg/cái


			tấn


			974.650


			8.806.821


			2.875.150





			SC.12506


			- Khối lượng ≤40kg/cái


			tấn


			955.313


			8.367.607


			2.817.155





			SC.12507


			- Khối lượng ≤50kg/cái


			tấn


			936.191


			7.948.100


			2.759.161





			SC.12508


			- Khối lượng ≤100kg/cái


			tấn


			917.368


			7.551.117


			2.703.407








SC.12600 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ KHUNG GIÁ ĐỠ, BỆ ĐỠ, MÁNG RÓT, MÁNG CHỨA, VỎ BAO CHE THIẾT BỊ, KHUNG DÀN THÉP VÀCÁC CHI TIẾT THIẾT BỊ TƯƠNG TỰ KHÁC


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp thay thế thiết bị


			


			


			


			





			SC.12601


			- Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ


			tấn


			1.050.906


			6.053.282


			2.555.314





			SC.12602


			- Máng rót, máng chứa


			tấn


			1.029.887


			8.345.083


			2.504.926





			SC.12603


			- Vỏ bao che thiết bị


			tấn


			1.009.126


			7.928.392


			2.454.540





			SC.12604


			- Khung dàn thép


			tấn


			989.203


			7.528.594


			2.404.154





			SC.12605


			- Các chi tiết thiết bị tương tự khác


			tấn


			969.379


			7.154.135


			2.357.367








SC.12700 LẮP THAY THẾ ĐƯỜNG ỐNG THÔNG HƠI, CẤP NHIỆT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp thay thế đường ống thông hơi


			


			


			


			





			SC.12701


SC.12702


SC.12703


SC.12704


SC.12705


SC.12706


			- Đường kính ống ≤100mm


- Đường kính ống ≤150mm


- Đường kính ống ≤200mm


- Đường kính ống ≤250mm


- Đường kính ống ≤300mm


- Đường kính ống >300mm


			100m


100m


100m


100m


100m


100m


			17.338.506


30.489.527


42.432.021


59.869.431


70.597.152


94.668.809


			8.108.582


9.741.561


12.162.874


15.203.592


18.920.026


23.650.032


			1.529.671


1.632.500


1.937.797


2.040.626


2.414.475


2.791.516








SC.13000 LÀM LẠI LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, THIẾT BỊ


SC.13100 LÀM LẠI LỚP BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm lại lớp bảo ôn đường ống


			


			


			


			





			SC.13101


SC.13102


SC.13103


SC.13104


SC.13105


			- Chiều dày lớp bảo ôn ≤50mm


- Chiều dày lớp bảo ôn ≤75mm



- Chiều dày lớp bảo ôn ≤100mm



- Chiều dày lớp bảo ôn ≤150mm



- Chiều dày lớp bảo ôn ≤200mm


			m²


m²



m²


m²


m²


			145.949


162.874


178.123


210.438


244.544


			1.283.859


1.787.830


2.066.562


2.379.081


3.237.802


			110.160


110.160


110.160


110.160


110.160








SC.13200 BẢO ÔN CÁC THIẾT BỊ LỌC BỤI VÀ CÁC THIẾT BỊ KHÁC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bảo ôn các thiết bị lọc bụi và các thiết bị khác


			


			


			


			





			SC.13201


SC.13202


SC.13203


SC.13204


SC.13205


			- Chiều dày lớp bảo ôn ≤50mm


- Chiều dày lớp bảo ôn ≤75mm



- Chiều dày lớp bảo ôn ≤100mm



- Chiều dày lớp bảo ôn ≤150mm



- Chiều dày lớp bảo ôn ≤200mm


			m²


m²



m²


m²


m²


			35.536


42.642


51.170


61.404


73.685


			777.072


1.036.097


1.295.121


1.813.169


2.263.646


			298.023


298.023


298.023


298.023


298.023








SC.14000 LẮP THAY THẾ THIẾT BỊ, PHỤ TÙNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị kiểm tra, lau chùi chi tiết thiết bị. Lắp đặt chi tiết, cụm thiết bị theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra, chạy thử, nghiệm thu bàn giao, vận chuyển thiết bị phụ tùng trong phạm vi 30m.


SC.14100 LẮP THAY THẾ TẤM LÓT VÁCH NGĂN MÁY NGHIỀN, GỐI ĐỠ, GIẢM TỐC SIMETTRO, GIẢM TỐC PHỤ


SC.14110 LẮP THAY THẾ TẤM LÓT VÁCH NGĂN MÁY NGHIỀN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp thay thế tấm lót vách ngăn máy nghiền


			


			


			


			





			SC.14111


SC.14112


SC.14113


SC.14114


SC.14115


SC.14116


SC.14117


			- Khối lượng ≤40kg/cái


- Khối lượng ≤50kg/cái


- Khối lượng ≤75kg/cái


- Khối lượng ≤100kg/cái


- Khối lượng ≤150kg/cái


- Khối lượng ≤200kg/cái


- Khối lượng >200kg/cái


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


			69.459


66.180


44.760


60.202


103.638


54.705


50.861


			3.412.200


3.241.590


3.078.735


2.923.635


2.778.875


2.639.285


2.507.450


			510.060


485.577


461.094


436.611


416.209


393.766


375.404








SC.14120 LẮP THAY THẾ GỐI ĐỠ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp thay gối đỡ


			


			


			


			





			SC.14121


SC.14122


SC.14123


SC.14124


SC.14125


SC.14126


SC.14127


			- Khối lượng ≤40kg/cái


- Khối lượng ≤50kg/cái


- Khối lượng ≤75kg/cái


- Khối lượng ≤100kg/cái


- Khối lượng ≤150kg/cái


- Khối lượng ≤200kg/cái


- Khối lượng >200kg/cái


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


			2.418.208


2.276.970


2.172.048


2.359.577


2.241.662


2.139.543


2.030.589


			8.272.000


7.858.400


7.093.240


7.093.240


6.737.544


6.400.460


6.079.920


			708.263


667.562


630.737


600.833


574.806


545.180


515.553








SC.14130 LẮP THAY THẾ GIẢM TỐC SIMETTRÔ



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp thay giảm tốc simetrô.


			


			


			


			





			SC.14131



SC.14132



SC.14133



SC.14134



SC.14135



SC.14136



SC.14137


			- Khối lượng ≤200kg/cái



- Khối lượng ≤500kg/cái



- Khối lượng >500kg/cái



- Khối lượng ≤1000kg/cái



- Khối lượng ≤1500kg/cái



- Khối lượng ≤2000kg/cái



- Khối lượng >2000kg/cái


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


			673.615



642.349



607.608



580.384



547.673



521.574



501.263


			8.197.035



6.966.575



5.922.235



5.032.995



4.278.175



3.637.095



3.091.660


			696.325



648.425



596.649



556.226



519.401



478.977



445.753








SC.14140 LẮP THAY THẾ GIẢM TỐC PHỤ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp thay giảm tốc phụ


			


			


			


			





			SC.14141


SC.14142


SC.14143


SC.14144


SC.14145


SC.14146


SC.14147


			- Khối lượng ≤200kg/cái


- Khối lượng ≤400kg/cái


- Khối lượng ≤600kg/cái


- Khối lượng ≤1000kg/cái


- Khối lượng ≤1500kg/cái


- Khối lượng ≤2000kg/cái


- Khối lượng >2000kg/cái


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


			1.193.339


1.132.768


1.077.467


1.023.533


972.622


921.295


875.377


			7.155.280


6.431.480


5.790.400


5.211.360


4.694.360


4.218.720


3.805.120


			552.364


526.614


500.865


475.116


452.966


427.217


405.067








SC. 14150 LẮP THAY THẾ HỘP GIẢM TỐC CỦA MÁY NGHIỀN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị làm vệ sinh trước khi lắp, vận chuyển thiết bị, phụ tùng trong phạm vụ lắp đặt. Lọc lại dầu hộp giảm tốc, lắp đặt các đường ống, dẫn nước làm mát, lắp các nắp hộp giảm tốc, lắp nửa dưới hộp giảm tốc, nâng bánh răng trục tốc độ chậm, lắp trục bánh răng trục tốc độ chậm, trục nhanh ổ đỡ, khớp nối, vòng bi, bạc, vỏ ổ đỡ, điều chỉnh các bộ lọc của thân máy, kiểm tra các thông số kỹ thuật trước và sau khi lắp. Gia nhiệt các chi tiết phục vụ lắp. Hoàn thiện chạy thử bàn giao (gia công, lắp dựng, tháo dỡ bộ đỡ giá chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.14150


			Lắp thay thế hộp giảm tốc của máy nghiền


			tấn


			86.248


			8.488.672


			604.832








SC.14200 LẮP THAY THẾ CÁC LOẠI THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN NGANG SC.14210 DÁN BĂNG TẢI



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Dán băng tải cao su


			


			


			


			





			SC.14211



SC.14212



SC.14213



SC.14214



SC.14215



SC.14216


			- Loại B600-650



- Loại B800



- Loại B1000-1200



- Loại B1500



- Loại B1800



- Loại B>2000


			mối


mối


mối


mối


mối


mối


			3.831.264



4.025.982



4.827.802



5.819.952



6.675.440



7.671.643


			2.956.254



4.082.446



4.927.090



6.053.282



7.629.951



9.516.322


			289.456



318.401



349.759



385.941



424.535



467.953








SC.14220 KÉO RẢI BĂNG TẢI CAO SU


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Kéo rải băng tải cao su


			


			


			


			





			SC.14221


SC.14222


SC.14223


SC.14224


SC.14225


			- Loại B600-650


- Loại B800


- Loại B1000-1200


- Loại B1400-1800


- Loại B >1800


			10m


10m


10m


10m


10m


			


			1.914.526


2.111.610


2.393.158


2.590.242


3.097.028


			84.434


84.434


84.434


84.434


84.434








SC.14230 THAY THANG CHỦ ĐỘNG, BỊ ĐỘNG BĂNG TẢI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thang chủ động, bị động băng tải


			


			


			


			





			SC.14231


SC.14232


SC.14233


SC.14234


SC.14235


			- Loại B600-650


- Loại B800


- Loại B1000-1200


- Loại B1400-1800


- Loại B >1800


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


			126.791


126.791


126.791


119.441


119.441


			5.574.650


5.405.722


5.067.864


4.730.006


4.561.078


			750.866


675.780


625.722


575.664


500.577








SC.14300 THAY THẾ BỘ CON LĂN CÁC LOẠI


SC.14310 THAY THẾ BỘ CON LĂN LOẠI L500


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thế bộ con lăn các loại L500


			


			


			


			





			SC.14311


SC.14312


SC.14313


SC.14314


SC.14315


			- Đường kính con lăn ≤50mm


- Đường kính con lăn ≤70mm


- Đường kính con lăn ≤100mm


- Đường kính con lăn ≤150mm


- Đường kính con lăn ≤200mm


			cái


cái


cái


cái


cái


			1.930


2.249


2.575


2.895


3.377


			56.310


64.756


73.202


84.464


98.542


			








SC.14320 THAY THẾ BỘ CON LĂN LOẠI L1000


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thế bộ con lăn các loại L1000


			


			


			


			





			SC.14321


SC.14322


SC.14323


SC.14324


SC.14325


			- Đường kính con lăn ≤50mm


- Đường kính con lăn ≤70mm


- Đường kính con lăn ≤100mm


- Đường kính con lăn ≤150mm


- Đường kính con lăn ≤200mm


			cái


cái


cái


cái


cái


			2.219


2.557


2.943


3.377


3.877


			64.756


76.018


87.280


98.542


115.435


			








SC.14330 THAY THẾ BỘ CON LĂN LOẠI L1500


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thế bộ con lăn các loại L1500


			


			


			


			





			SC.14331


SC.14332


SC.14333


SC.14334


SC.14335


			- Đường kính con lăn ≤50mm


- Đường kính con lăn ≤70mm


- Đường kính con lăn ≤100mm


- Đường kính con lăn ≤150mm


- Đường kính con lăn ≤200mm


			cái


cái


cái


cái


cái


			2.557


2.943


3.377


3.892


4.471


			73.202


84.464


98.542


112.619


129.512


			








SC.14340 THAY THẾ BỘ CON LĂN LOẠI L2000



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thế bộ con lăn các loại L2000


			


			


			


			





			SC.14341



SC.14342



SC.14343



SC.14344



SC.14345


			- Đường kính con lăn ≤50mm



- Đường kính con lăn ≤70mm



- Đường kính con lăn ≤100mm



- Đường kính con lăn ≤150mm



- Đường kính con lăn ≤200mm


			cái


cái


cái


cái


cái


			2.943



3.377



3.892



4.487



5.146


			84.464



98.542



112.619



129.512



149.220


			








SC.14350 THÁO DỠ, LẮP THAY THẾ TẤM BAO CHE, MÁI BĂNG TẢI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ, lắp thay thế tấm bao che, mái băng tải


			


			


			


			





			SC.14351


SC.14352


			- Chiều cao tháo, lắp ≤4m


- Chiều cao tháo, lắp >4m


			m²


m²


			


			118.250


146.405


			159.275


204.782








SC.14400 LẮP THAY THẾ XÍCH BĂNG CẤP LIỆU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển dụng cụ, thiết bị phục vụ lắp phụ tùng trong phạm vi 30m. Lắp vòng bi, phụ kiện trục chủ động, bánh xích bánh răng, xích cấp liệu cụm trục chủ động, bị động, tấm cấp liệu, cụm kéo căng xích, trục trung gian, khớp nối vỏ che, vỏ hộp giảm tốc ống thông gió. Nắn sửa các chi tiết cong vênh trước khi lắp. Hoàn thiện công tác lắp, chạy thử, nghiệm thu, bàn giao (Gia công bộ đỡ giá phục vụ tháo lắp chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.14410


			- Lắp thay thế xích băng cấp liệu


			tấn


			254.954


			9.994.954


			797.397








SC.14500 LẮP THAY THẾ BĂNG TẢI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển dụng cụ, thiết bị và dụng cụ thi công trong phạm vi 30m. Lắp vòng bi, gối chủ động, đỡ puli, tang khớp nối, hộp giảm tốc động cơ chính của băng tải, lắp đặt tháo đỡ giá đỡ thi công. Hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.14510


			- Lắp thay thế băng tải


			tấn


			132.072


			7.756.647


			755.948








SC.14610 LẮP THAY THẾ PHỤ KIỆN THIẾT BỊ VẬN CHUYỂN ĐỨNG, VẬN CHUYỂN XIÊN (GẦU TẢI ĐỨNG, GẦU TẢI XIÊN)


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi
công





			


			Lắp thay thế phụ kiện thiết bị vận chuyển đứng, vận chuyển xiên


			


			


			


			





			SC.14611


SC.14612


SC.14613


SC.14614


SC.14615


			- Lắp gầu


- Lắp xích gầu tải


- Lắp thẻ quạt


- Lắp vòng bi


- Lắp xích chuyển


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


			235.685


271.588


258.986


297.094


334.949


			5.110.096


6.106.776


5.225.531


10.451.062


7.185.105


			307.580


369.095


281.216


456.975


369.095








SC.14620 SỬA CHỮA MÁY ĐẬP BÚA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển thiết bị trong phạm vi 30m, lắp các vòng bi vào trục roto, các chi tiết đĩa, táng búa, ốp cổ trục, lắp trục roto vào hộp máy, gối đỡ, căn chỉnh gối đỡ và đổ chì lắp ghi và nắp trên của hộp búa, lắp các mayơ vào trục roto, lắp chốt an toàn vào mayơ. Lắp bánh đà, máng phễu hứng sét, đổ dầu vào gối đỡ trục... Hoàn thiện công tác lắp, chạy thử sau khi lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Gia công các chi tiết thiết bị tính theo đơn giá gia công riêng.)


SC.14620 SỬA CHỮA QUẢ BÚA, KHỚP NỐI, GỐI ĐỠ, TẤM LÓT, TẤM GHI, BÁNH ĐÀ VÀ CÁC PHỤ KIỆN KHÁC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sửa chữa các phụ kiện của máy đập búa


			


			


			


			





			SC.14621


SC.14622


SC.14623


SC.14624


SC.14625


			- Sửa chữa quả búa


- Sửa chữa khớp nối gối đỡ


- Sửa chữa tấm lót tấm ghi


- Sửa chữa bánh đà


- Sửa chữa các phụ kiện khác


			tấn


tấn


tấn


tấn


tấn


			623.112


1.620.472


438.065


422.213


1.544.909


			4.645.542


6.616.378


4.166.910


6.053.282


5.799.889


			1.756.154


2.484.138


1.937.134


1.756.154


2.133.196








SC.14630 THAY THẾ ROTO ĐỘNG CƠ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thế roto động cơ


			


			


			


			





			SC.14631


SC.14632


SC.14633


SC.14634


SC.14635


SC.14636


SC.14637


			- Khối lượng ≤50kg/cái


- Khối lượng ≤70kg/cái


- Khối lượng ≤100kg/cái


- Khối lượng ≤150kg/cái


- Khối lượng ≤200kg/cái


- Khối lượng ≤250kg/cái


- Khối lượng >250kg/cái


			cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


			77.952


89.204


88.764


91.860


99.563


109.401


115.316


			985.418


1.266.966


1.548.514


1.872.294


2.210.152


2.688.783


3.251.879


			398.643


437.177


470.558


374.549


407.930


446.546


522.273








SC.14640 THAY THẾ VÒNG BI MÁY ĐẬP BÚA


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thế vòng bi máy đập búa


			


			


			


			





			SC.14641


			- Khối lượng ≤50kg/cái


			cái


			320.626


			6.686.765


			1.427.125





			SC.14642


			- Khối lượng ≤100kg/cái


			cái


			305.271


			5.940.663


			1.359.653





			SC.14643


			- Khối lượng ≤150kg/cái


			cái


			289.164


			5.554.942


			1.287.029





			SC.14644


			- Khối lượng ≤200kg/cái


			cái


			275.292


			5.476.109


			1.224.710





			SC.14645


			- Khối lượng >200kg/cái


			cái


			261.012


			5.214.269


			1.162.472








SC. 14660 LẮP THAY THẾ VÒNG BI GẦU TẢI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển thiết bị, phụ tùng trong phạm vi 30m. Lắp đặt tháo dỡ thiết bị, vật tư thi công. Lắp đặt vòng bi, ổ đỡ trục, cắt bớt xích treo gầu, lắp đĩa xích truyền động trục chủ động, bị động, vỏ hộp xích, vỏ hộp chủ động, các tấm cửa, lắp dựng tháo dỡ bộ gá. Hoàn thiện chạy thử bàn giao. (Gia công bộ gá phục vụ tháo lắp chưa tính theo đơn giá.)


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.14660


			- Lắp thay thế vòng bi gầu tải


			Tấn


			113.165


			8.939.149


			2.475.218








SC. 14670 LẮP THAY THẾ VÒNG BI MÁY CÁN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển thiết bị, phụ tùng trong phạm vi 30m. Lắp các mặt bịt vòng bi, lắp vòng bi vào các trục, lắp các vòng cách, các chi tiết dẫn hướng, then, các thanh định vị ở trục, các gối đỡ vòng bi, định vị các bu lông, ổ đỡ, lắp các cúp, bánh đà, các chi tiết của gối đỡ phụ, mặt bị đầu trục, tấm chắn bảo hiểm bánh đà, trục các đăng truyền lực, bộ phễu hứng sét gia nhiệt vòng bi....giá đỡ. Hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử bàn giao.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.14670


			Lắp thay thế vòng bi máy cán


			Tấn


			143.514


			8.249.356


			228.286








SC. 14680 LẮP THAY THẾ VÒNG BI BĂNG CÀO, GIÁ NÂNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dọn dẹp mặt bằng, vận chuyển thiết bị, phụ tùng trong phạm vi 30m. Lắp vòng bi vào các trục bánh răng, rulo, tăng bua, trục bánh răng, các chi tiết gối đỡ, lắp lại bánh xích răng vào tăng bua, lắp đặt các hộp đậy đáy băng, hộp đầu tăng bua hàn ốp đáy hộp. Hoàn thiện chạy thử bàn giao. (Gia công bộ đỡ gá phục vụ lắp chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.14680


			Lắp thay thế vòng bi băng cào, giá nâng


			Tấn


			259.779


			7.418.790


			1.160.936








SC.20000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG BỘ


SC.21000 SỬA CHỮA CẦU GỖ


Thành phần công việc:


Tháo dỡ kết cấu gỗ cũ kể cả xếp thứ tự vật liệu thu hồi tại công trường, gia công và lắp dựng kết cấu gỗ cầu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.21010



SC.21020



SC.21030


			- Thay ván sàn cầu gỗ + bờ bò + ván chịu mòn



- Thay đà dọc cầu gỗ



- Lắp lại sàn cầu gỗ


			m³




m³


m³


			9.594.549




10.589.095



464.927


			2.119.700




3.158.870



1.421.750


			








SC.22000 THAY CÁC BỘ PHẬN CẦU SẮT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, gia công, lắp dựng kết cấu thép cầu sắt bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.22010


			- Thay các bộ phận sắt không dùng dàn giáo


			Tấn


			20.132.386


			7.395.685


			3.218.607





			SC.22020


			- Thay các bộ phận sắt có dùng dàn giáo


			Tấn


			20.339.807


			8.357.305


			3.230.363








SC.23000 SƠN CẦU SẮT (1 LỚP SƠN CHỐNG GỈ + 2 LỚP SƠN MẦU)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo bằng sắt, đánh gỉ kết cấu thép, sơn 1 lớp sơn chống gỉ, 2 nước sơn mầu, vận chuyển vật liệu, dàn giáo trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.23010


			- Sơn cầu sắt không dựng dàn giáo


			m²


			24.937


			16.027


			





			SC.23020


			- Sơn cầu sắt có dựng dàn giáo


			m²


			26.251


			34.122


			2.892





			SC.23030


			- Sơn cầu sắt thêm 1 lớp sơn màu


			m²


			7.727


			9.048


			








SC.24000 QUÉT DỌN MẶT CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm vệ sinh mặt cầu, quét dọn mặt cầu kể cả hốt đất, rác ở các ống thoát nước hay các gối tựa mố cầu. Vận chuyển rác thải trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			SC.24010


			Quét dọn mặt cầu


			10m²


			


			11.497


			








SC.25000 SIẾT GIẰNG GIÓ, BU LÔNG CẦU SẮT


Thành phần công việc:



Chuẩn bị, lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo bằng sắt phục vụ thi công. Siết lại giằng gió, bu lông kể cả chỉnh cầu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.25010


			- Siết giằng gió và kết cấu tương tự bị lỏng


			bộ


			13.174


			302.285


			10.098





			SC.25021


			- Siết lại bu lông các bộ phận sắt cầu không dàn giáo


			cái


			 


			6.808


			 





			SC.25022


			- Siết lại bu lông các bộ phận sắt cầu có dàn giáo


			cái


			250


			9.532


			1.836








SC.26000 ĐÓNG ĐINH CẦU GỖ



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.26010



SC.26020


			Đóng đinh cầu, tận dụng đinh cũ



Đóng đinh cầu, đóng đinh mới


			10 cái



10 cái


			5.256



17.520


			2.683



1.341


			








SC.27000 BÔI MỠ GỐI CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm vệ sinh lau chùi gối cầu, bôi mỡ gối cầu đúng theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.27010



SC.27020


			- Bôi mỡ gối kê



- Bôi mỡ gối dàn, gối treo


			cái


cái


			7.787



38.934


			74.134



123.556


			








SC.28000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG LAN CAN CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo dỡ các khoang lan can hỏng, thu hồi chở về kho, gia công lan can mới theo hình dáng kết cấu ban đầu, lắp đặt, chải gỉ vệ sinh, sơn 1 lớp sơn chống gỉ 2 lớp sơn phủ bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, thiết bị, nhân lực trong phạm vi 30km bằng ô tô 5 tấn.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.28010


			Gia công, lắp dựng lan can cầu


			tấn


			20.624.821


			15.406.600


			5.267.386








SC.30000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG BỘ


SC.31000 CẮT BÊ TÔNG KHE CO GIÃN MẶT CẦU, KHE KỸ THUẬT (KHE ĐẶT VÒNG DÒ XE, KHE ĐẶT CÁP V.V...)


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cắt bê tông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật (khe đặt vòng dò xe, khe đặt cáp v.v…)


			


			


			


			





			SC.31001


			- Chiều dày lớp cắt ≤5cm


			100m


			262.650


			1.744.602


			1.568.764





			SC.31002


			- Chiều dày lớp cắt ≤6cm


			100m


			302.048


			2.326.136


			1.901.532





			SC.31003


			- Chiều dày lớp cắt ≤7cm


			100m


			354.578


			2.762.287


			2.234.300





			SC.31004


			- Chiều dày lớp cắt ≤8cm


			100m


			420.240


			3.198.437


			2.567.068








SC.32000 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Thành phần công việc


Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, bốc dỡ vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên


Thi công bằng thủ công


			


			


			


			





			SC.32001


SC.32002


SC.32003



SC.32004


SC.32005


SC.32006


SC.32007



SC.32008


			- Chiều dày đã lèn ép 10cm


- Chiều dày đã lèn ép 15cm


- Chiều dày đã lèn ép 20cm


- Chiều dày đã lèn ép 25cm


Thủ công kết hợp với cơ giới


- Chiều dày đã lèn ép 10cm


- Chiều dày đã lèn ép 15cm


- Chiều dày đã lèn ép 20cm


- Chiều dày đã lèn ép 25cm


			10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


			37.755


56.502


75.510


94.518


37.755


56.502


75.510


94.518


			367.070


558.360


739.310


1.002.980


289.520


506.660


584.210


661.760


			6.426


7.344


8.262


9.180


96.492


111.738


126.985


142.231








SC.32100 VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM


Thành phần công việc


Đào ổ gà, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, rải đá 4x6, rải vật liệu chèn, tưới nước, đầm nén, rải lớp hao mòn, bốc dỡ vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



SC.32110 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN BẰNG ĐÁ MẠT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt


Thi công bằng thủ công


			


			


			


			





			SC.32111


SC.32112


SC.32113



SC.32114


SC.32115


SC.32116


SC.32117



SC.32118


			- Chiều dày đã lèn ép 10cm


- Chiều dày đã lèn ép 12cm


- Chiều dày đã lèn ép 14cm


- Chiều dày đã lèn ép 15cm


Thủ công kết hợp với cơ giới


- Chiều dày đã lèn ép 10cm


- Chiều dày đã lèn ép 12cm


- Chiều dày đã lèn ép 14cm


- Chiều dày đã lèn ép 15cm


			10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


			477.188


560.163


642.251


683.859


477.188


562.337


645.149


686.757


			752.235


788.425


827.200


871.145


646.250


661.760


685.025


700.535


			164.610


185.028


220.491


229.088








SC.32120 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, LỚP HAO MÒN


BẰNG ĐÁ MẠT VÀ ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên


Thi công bằng thủ công


			


			


			


			





			SC.32121


SC.32122


SC.32123



SC.32124


SC.32125


SC.32126


SC.32127



SC.32128


			- Chiều dày đã lèn ép 10cm


- Chiều dày đã lèn ép 12cm


- Chiều dày đã lèn ép 14cm


- Chiều dày đã lèn ép 15cm


Thủ công kết hợp với cơ giới


- Chiều dày đã lèn ép 10cm


- Chiều dày đã lèn ép 12cm


- Chiều dày đã lèn ép 14cm



- Chiều dày đã lèn ép 15cm


			10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²



10m²


			464.871


547.846


629.934


675.204


464.871


550.020


632.832


674.440


			752.235


788.425


827.200


871.145


646.250


661.760


685.025


700.535


			164.610


185.028


220.491


229.088








SC.32130 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ GRANIT 4X6 CHÈN ĐẤT DÍNH HOẶC ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên thi công bằng thủ công


			


			


			


			





			SC.32131


SC.32132


SC.32133


SC.32134



SC.32135


			- Chiều dày đã lèn ép 10cm


- Chiều dày đã lèn ép 12cm


- Chiều dày đã lèn ép 14cm


- Chiều dày đã lèn ép 15cm



- Chiều dày đã lèn ép 18cm


			10m²


10m²


10m²


10m²



10m²


			1.232.968


1.482.511


1.726.066


1.981.506


2.220.466


			703.120


744.480


801.350


829.785


878.900


			








SC.32140 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ GRANIT 4X6 CHÈN ĐẤT DÍNH HOẶC ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN THI CÔNG BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP VỚI CƠ GIỚI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên thủ công kết hợp với cơ giới


			


			


			


			





			SC.32141


SC.32142


SC.32143


SC.32144



SC.32145


			- Chiều dày đã lèn ép 10cm


- Chiều dày đã lèn ép 12cm


- Chiều dày đã lèn ép 14cm


- Chiều dày đã lèn ép 15cm



- Chiều dày đã lèn ép 18cm


			10m²


10m²


10m²


10m²



10m²


			1.231.666


1.478.866


1.726.066


1.981.506


2.220.466


			599.720


633.325


669.515


710.875


1.010.735


			143.116


172.132


198.998


222.640


251.656








SC.32150 VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA BẰNG THỦ CÔNG RẢI NÓNG


Thành phần công việc:


Đào ổ gà sâu theo kết cấu mặt đường lớp trên, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, nấu và tưới nhựa, rải đá, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vá mặt đường đá dăm nhựa, thi công bằng thủ công rải nóng


			


			


			


			





			SC.32151


SC.32152


SC.32153


SC.32154



SC.32155


			- Chiều dày đã lèn ép 3cm


- Chiều dày đã lèn ép 4cm


- Chiều dày đã lèn ép 5cm


- Chiều dày đã lèn ép 6cm



- Chiều dày đã lèn ép 7cm


			10m²


10m²


10m²


10m²



10m²


			902.926


960.176


1.017.426


1.074.676


1.131.926


			491.150


514.415


537.680


560.945


586.795


			








SC.32160 VÁ MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP VỚI CƠ GIỚI


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vá mặt đường đá dăm nhựa, thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới


			


			


			


			





			SC.32161


SC.32162


SC.32163


SC.32164


SC.32165


			- Chiều dày đã lèn ép 3cm


- Chiều dày đã lèn ép 4cm


- Chiều dày đã lèn ép 5cm


- Chiều dày đã lèn ép 6cm


- Chiều dày đã lèn ép 7cm


			10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


			902.926


960.176


1.017.426


1.074.676


1.131.926


			361.900


385.165


408.430


431.695


457.545


			76.300


76.300


76.300


76.300


76.300








SC.32170 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA NGUỘI BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Đào ổ gà mặt đường nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, nấu pha chế và tưới nhựa lót. Rải đá dăm nhựa nguội, đầm nén, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội, thi công bằng thủ công


			


			


			


			





			SC.32171


SC.32172


SC.32173


SC.32174


SC.32175


SC.32171a


SC.32172a


SC.32173a


SC.32174a


SC.32175a


			- Chiều dày đã lèn ép 3cm


- Chiều dày đã lèn ép 4cm


- Chiều dày đã lèn ép 5cm


- Chiều dày đã lèn ép 6cm


- Chiều dày đã lèn ép 7cm


Sử dụng nồi nấu nhựa để sản xuất nhựa tưới rót


- Chiều dày đã lèn ép 3cm


- Chiều dày đã lèn ép 4cm


- Chiều dày đã lèn ép 5cm


- Chiều dày đã lèn ép 6cm


- Chiều dày đã lèn ép 7cm


			10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


			245.875


301.455


356.797


412.139


467.480


242.175


297.755


353.097


408.439


463.780


			312.785


395.505


475.640


555.775


638.495


250.228


316.404


380.512


444.620


510.796


			6.419


6.419


6.419


6.419


6.419








SC.32180 VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ DĂM NHỰA NGUỘI BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP CƠ GIỚI



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội, thủ công kết hợp với cơ giới


			


			


			


			





			SC.32181



SC.32182



SC.32183



SC.32184



SC.32185



SC.32181a


SC.32182a


SC.32183a


SC.32184a


SC.32185a


			- Chiều dày đã lèn ép 3cm



- Chiều dày đã lèn ép 4cm



- Chiều dày đã lèn ép 5cm



- Chiều dày đã lèn ép 6cm



- Chiều dày đã lèn ép 7cm



Sử dụng nồi nấu nhựa để sản xuất nhựa tưới rót



- Chiều dày đã lèn ép 3cm



- Chiều dày đã lèn ép 4cm



- Chiều dày đã lèn ép 5cm



- Chiều dày đã lèn ép 6cm



- Chiều dày đã lèn ép 7cm


			10m²



10m²



10m²



10m²



10m²




10m²



10m²



10m²



10m²



10m²


			253.270



311.474



357.751



427.167



484.894




249.570



307.774



354.051



423.467



481.194


			279.180



348.975



418.770



485.980



555.775



223.344



279.180



335.016



388.784



444.620


			37.868



37.868



37.868



37.868



37.868




44.287



44.287



44.287



44.287



44.287








SC.32190 DẶM VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG BÊ TÔNG ATPHAN HẠT MỊN RẢI NÓNG (CHƯA BAO GỒM NHỰA LÓT)


Thành phần công việc:


Đào ổ gà mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Rải bê tông nhựa, đầm nén. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vá mặt đường bằng bê tông atphalt hạt mịn rải nóng, thủ công kết hợp với cơ giới


			


			


			


			





			SC.32191


SC.32192


SC.32193


SC.32194


SC.32195


			- Chiều dày đã lèn ép 3cm


- Chiều dày đã lèn ép 4cm


- Chiều dày đã lèn ép 5cm


- Chiều dày đã lèn ép 6cm


- Chiều dày đã lèn ép 7cm


			10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


			1.027.816


1.379.438


1.717.535


2.069.157


2.407.254


			219.725


289.520


359.315


426.525


496.320


			21.492


23.642


25.791


27.941


30.090








SC.32200 DẶM VÁ MẶT ĐƯỜNG BẰNG VẬT LIỆU CACBON ASPHALT


Thành phần chi phí:


Đào ổ gà mặt đường bê tông nhựa cũ, san phẳng đáy, cắt vuông cạnh, đầm nén, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m. Rải vật liệu cacbon asphalt, đầm nén. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vá mặt đường vật liệu cacbon asphalt


			


			


			


			





			SC.32210


SC.32220


SC.32230


SC.32240


SC.32250


			- Chiều dày đã lèn ép 1cm


- Chiều dày đã lèn ép 1,5cm


- Chiều dày đã lèn ép 2cm


- Chiều dày đã lèn ép 3cm


- Chiều dày đã lèn ép 4cm


			10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


			409.940


614.910


860.874


1.209.323


1.619.263


			149.930


162.855


175.780


186.120


199.045


			5.564


6.182


6.800


7.418


8.036








SC.33000 TƯỚI NHỰA LÓT HOẶC NHỰA DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG


Thành phần chi phí:


Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, nấu nhựa và tưới nhựa bằng nhựa pha dầu hay nhũ tương đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


SC.33100 TIÊU CHUẨN NHỰA 1,1KG/M²


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bắm mặt đường tiêu chuẩn 1,1kg/m2


Nhựa pha dầu


			


			


			


			





			SC.33101


			- Thi công bằng thủ công


			10m2


			175.912


			62.040


			7.061





			SC.33102


			- Thi công bằng cơ giới


			10m2


			175.912


			20.680


			18.295





			SC.33103



SC.33104


			Nhũ tương nhựa



- Thi công bằng thủ công



- Thi công bằng cơ giới


			10m2


10m2


			214.189



214.189


			49.115



7.755


			18.295








SC.33200 TIÊU CHUẨN NHỰA 0,5KG/M²


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tưới nước lót hoặc nhựa dính bám mặt đường tiêu chuẩn 0,5kg/m²


Nhựa pha dầu


			


			


			


			





			SC.33201


			- Thi công bằng thủ công


			10m²


			96.576


			38.775


			4.173





			SC.33202


			- Thi công bằng cơ giới


			10m²


			96.576


			12.150


			10.781





			


			Nhũ tương nhựa


			


			


			


			





			SC.33203


			- Thi công bằng thủ công


			10m²


			97.359


			44.462


			





			SC.33204


			- Thi công bằng cơ giới


			10m²


			97.359


			5.170


			10.781








SC.33300 LÁNG NHỰA TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ


Thành phần chi phí:


Quét sạch mặt đường, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đá kể cả đá bảo dưỡng sau khi láng, nấu nhựa, tưới nhựa. Hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


SC.33310 LÁNG NHỰA MỘT LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Láng nhựa trên mặt đường cũ


Láng nhựa một lớp 0,7kg/m²


			


			


			


			





			SC.33311


SC.33312


SC.33313


SC.33314


SC.33315


SC.33316


SC.33317


SC.33318


			- Thi công bằng thủ công


- Thi công bằng cơ giới


Láng nhựa một lớp 0,9kg/m²


- Thi công bằng thủ công


- Thi công bằng cơ giới


Láng nhựa một lớp 1,1kg/m²


- Thi công bằng thủ công


- Thi công bằng cơ giới


Láng nhựa một lớp 1,5kg/m²


- Thi công bằng thủ công


- Thi công bằng cơ giới


			10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


10m²


			122.101


122.101


155.226


155.226


194.026


194.026


272.563


272.563


			31.020


20.680


36.190


25.850


51.700


31.020


69.795


41.877


			25.645


34.498


27.330


39.488


29.016


43.854


32.386


50.091








SC.33320 LÁNG NHỰA HAI LỚP TRÊN MẶT ĐƯỜNG CŨ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Láng nhựa trên mặt đường cũ



Láng nhựa hai lớp 2,5kg/m²


			


			


			


			





			SC.33321



SC.33322



SC.33323



SC.33324


			- Thi công bằng thủ công



- Thi công bằng cơ giới



Láng nhựa hai lớp 3kg/m²



- Thi công bằng thủ công



- Thi công bằng cơ giới


			10m²



10m²



10m²



10m²


			471.938



471.938



551.750



551.750


			98.230



58.938



118.910



71.346


			41.770



64.332



44.979



70.272








SC.34000 BẢO DƯỠNG MẶT ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Thành phần công việc:


San sửa mặt đường cũ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m, rải đất cấp phối tự nhiên, tưới nước, đầm nén, hoàn thiện mặt đường đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên


Chiều dày 3cm


			


			


			


			





			SC.34001


SC.34002


SC.34003


SC.34004


			- Thi công bằng thủ công


- Thi công bằng cơ giới


Chiều dày 10cm


- Thi công bằng thủ công


- Thi công bằng cơ giới


			10m²


10m²


10m²


10m²


			10.936


10.936


36.453


36.453


			66.720


7.413


86.489


14.827


			46.710


149.746


82.967


186.365








SC.35000 ĐÓNG CỪ GỖ CHỐNG XÓI LỞ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đóng cừ gỗ theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.35010


			Đóng cừ gỗ chống xói lở


			100m


			2.277.990


			862.268


			








SC.36100 ĐẮP LỀ ĐƯỜNG BẰNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dãy cỏ, bóc đất phong hóa, gạt mái taluy, vận chuyển vật liệu, phế thải trong phạm vi 100m, đắp lề đường bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.36110


			Đắp lề đường bằng đất cấp phối tự nhiên


			m³


			36.974


			442.740


			








SC.36200 LẤP HỐ SỤP. HỐ SÌNH LÚN CAO SU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào bỏ lớp vật liệu cũ ra khỏi phạm vi mặt đường, lấp vật liệu xuống hố, chèn, rải vật liệu chèn, tưới nước bằng xe nước, đầm chặt đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lấp hố sụp, hố sình lún cao su


			


			


			


			





			SC.36210


SC.36220


SC.36230


			- Bằng cát


- Bằng đất cấp phối tự nhiên


- Bằng đá 0-4cm


			m³


m³


m³


			61.000


36.453


506.496


			123.147


186.920


208.911


			12.291


12.291


12.291








SC.36300 ĐÀO HÓT ĐẤT SỤT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào, bốc xúc vận chuyển đất sụt ra khỏi phạm vi sụt lở trong phạm vi quy định, sửa lại nền đường, lề đường, rãnh thoát nước.


SC.36310 ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG TRONG PHẠM VI 30M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công trong phạm vi 30m


			


			


			


			





			SC.36301


SC.36302


			- Đào hót đất


- Đào hót đá


			m³


m³


			


			95.785


180.928


			








SC.36320 ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY HOẶC BẰNG MÁY TRONG PHẠM VI ≤50M


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào hót đất sụt trong phạm vi ≤50m


Bằng thủ công kết hợp máy


			


			


			


			





			SC.36321


SC.36322


SC.36323


SC.36324


			- Đào hót đất


- Đào hót đá


Bằng máy


- Đào hót đất


- Đào hót đá


			100m³


100m³


100m³


100m³


			


			3.292.882


4.352.905


1.573.006


2.696.886


			646.038


1.082.347


1.059.876


1.732.130








SC.36330 ĐÀO HÓT ĐẤT, ĐÁ SỤT BẰNG THỦ CÔNG KẾT HỢP MÁY HOẶC BẰNG MÁY TRONG PHẠM VI ≤100 M


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào hót đất sụt trong phạm vi ≤100m


Bằng thủ công kết hợp máy


			


			


			


			





			SC.36331


SC.36332


SC.36333


SC.36334


			- Đào hót đất


- Đào hót đá


Bằng thủ công bằng máy


- Đào hót đất


- Đào hót đá


			100m³


100m³


100m³


100m³


			


			3.292.882


4.352.905


1.573.006


2.696.886


			1.031.788


1.325.782


1.814.523


1.647.864








Ghi chú:


Khi đào đất, đá sụt bằng máy với các tổ hợp máy thiết bị thi công khác thì áp dụng theo đơn giá dự toán công tác xúc đất, đá để đắp hoặc đổ đi quy định trong đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng theo công bố của địa phương.



SC.36400 SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6, ĐẤT CHỌN LỌC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, sửa nền, sửa móng đường yếu theo thiết kế, san, đổ vật liệu vào nền, móng đường thành từng lớp, tưới nước, san đầm chặt theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SC.36410 SỬA NỀN, MÓNG BẰNG CÁT, ĐÁ XÔ BỒ, ĐÁ DĂM 4X6


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sửa nền, móng bằng cát, đá xô bồ, đá 4x6



Sửa bằng cát


			


			


			


			





			SC.36411


			- Thi công bằng thủ công


			m3


			69.814


			173.195


			





			SC.36412


			- Bằng thủ công + máy


			m3


			69.814


			49.115


			46.363





			


			Sửa bằng đá xô bồ


			


			


			


			





			SC.36413


			- Thi công bằng thủ công


			m3


			371.800


			165.440


			





			SC.36414


			- Bằng thủ công + máy


			m3


			371.800


			82.720


			62.589





			


			Sửa bằng đá dăm 4x6


			


			


			


			





			SC.36415


			- Thi công bằng thủ công


			m3


			371.800


			258.500


			





			SC.36416


			- Bằng thủ công + máy


			m3


			371.800


			77.550


			108.181








SC.36420 SỬA NỀN, MÓNG BẰNG ĐẤT CHỌN LỌC (ĐẤT ĐÃ CÓ SẴN)



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn)



Thi công bằng thủ công


			


			


			


			





			SC.36421



SC.36422



SC.36423



SC.36424



SC.36425



SC.36426


			- Độ chặt yêu cầu K = 0,85



- Độ chặt yêu cầu K = 0,90



- Độ chặt yêu cầu K = 0,95



Thi công bằng thủ công + máy



- Độ chặt yêu cầu K = 0,85



- Độ chặt yêu cầu K = 0,90



- Độ chặt yêu cầu K = 0,95


			m³


m³


m³



m³


m³


m³


			


			224.895



255.915



305.030



90.475



103.400



175.780


			64.908



74.181



83.454








SC.36500 ĐẮP ĐẤT SÉT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san, xăm vằm và luyện đất, đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất sét trong phạm vi 30m (khai thác, vận chuyển đất sét chưa tính trong đơn giá).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đắp đất sét tầng phòng nước


			


			


			


			





			SC.36501


SC.36502


SC.36503


			- Thân cống


- Sau mố cầu


Đắp đất sét bờ vây thi công


			m³


m³


m³


			


			202.213


180.928


159.642


			








SC.36600 SỬA MẶT ĐƯỜNG ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Thành phần công việc:


Sửa mặt đường cũ, quét dọn hoàn thiện mặt đường đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sửa mặt đường đất cấp phối tự nhiên


			


			


			


			





			SC.36601



SC.36602


			- Thi công bằng thủ công



- Thi công bằng cơ giới


			100m²



100m²


			


			1.062.582



54.859


			113.739








SC. 37100 BẠT ĐẤT LỀ ĐƯỜNG, DẪY CỎ LỀ ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Bạt đất lề, hoàn thiện lề đường đúng theo yêu cầu kỹ thuật, dẫy cỏ lề, dẫy đến tận gốc đảm bảo theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển đất hay cỏ bằng thủ công trong phạm vi 100m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.37101



SC.37102


			- Bạt lề đường



- Dãy cỏ lề đường


			10m²



10m²


			


			57.485



50.299


			








SC.37200 PHÁT QUANG DỌC HAI BÊN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:



- Phát, chặt cây non, tre, nứa, lồ ô… hai bên đường, vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.37201


			- Phát quang dọc hai bên đường


			m²


			


			5.269


			








SC.37300 TRỒNG VÀ CHĂM SÓC CÂY XANH


Thành phần công việc:


- Trồng cây: chuẩn bị, đào hố, bổ sung đất mùn, trồng cây, tưới nước chăm sóc cây đến khi bén rễ.



- Chăm sóc cây: vun xới, cắt tỉa, làm cỏ, bón phân theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.37301


SC.37302


			- Trồng cây xanh


- Chăm sóc cây xanh


			100 cây


lần/100 cây


			2.480.063


9.810


			2.016.300


387.750


			225.556


2.256








SC.37400 SỬA CHỮA VỈA HÈ, XỬ LÝ NỀN VỈA HÈ SC.37410 SỬA CHỮA VỈA HÈ


Thành phần công việc:


- Sau khi nền vỉa hè đã được xử lý, thực hiện sửa chữa vỉa hè đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



- Sửa chữa vỉa hè bằng:



- Láng vữa xi măng cát có mođun ML=1,5÷2 mác 100, dày 3cm.



- Lát gạch khía 20x20cm, vữa xi măng cát có mođun ML=1,5÷2 lót mác 75.



- Bê tông đá dăm 1x2cm mác 200, độ sụt 2÷4, dày 3cm; láng bằng vữa xi măng cát có mođun ML=1,5÷2 mác 100, dày 2cm.



- Bằng sỏi rửa lớp vữa xi măng cát có mođun ML=1,5÷2 mác 100, dày 2cm, lớp lót bằng bê tông đá dăm 1x2cm mác 200, độ sụt 2÷4, dày 5cm.



SC.37420 XỬ LÝ NỀN VỈA HÈ


Thành phần công việc:


Đào phần diện tích vỉa hè bị hư hỏng bằng thủ công, bốc dỡ vận chuyển phế thải trong phạm vi 100m, đắp cát dày 10cm tưới nước bằng xe tưới nước, trộn vữa, đổ và đầm bê tông nền đá 4x6cm, mác 150, độ sụt 2 ÷ 4, dày 10cm, đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sửa chữa vỉa hè bằng


			


			


			


			





			SC.37411


SC.37412


SC.37413


SC.37414


SC.37421


			- Xi măng cát vàng mác 100


- Gạch khía 20x20cm


- Bê tông đá 1x2 mác 200


- Sỏi rửa BT đá 1x2 mác 200


- Xử lý nền của vỉa hè


			m²


m²


m²


m²


m²


			20.738


41.048


46.598


106.540


70.070


			39.538


69.191


49.422


98.845


74.134


			226








SC.38100 SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT (CÔNG NGHỆ SƠN NÓNG)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị kẻ sơn, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt (công nghệ sơn nóng)


			


			


			


			





			SC.38101


SC.38102


SC.38103


			- Chiều dày lớp sơn ≤1,0mm


- Chiều dày lớp sơn ≤1,5mm


- Chiều dày lớp sơn ≤2,0mm


			m²


m²


m²


			495.152


666.797


872.700


			38.873


43.732


48.591


			45.820


45.820


45.820








SC.38200 SƠN DẢI PHÂN CÁCH, DÁN MÀNG PHẢN QUANG ĐẦU DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:


Bốc dỡ, vận chuyển vật tư ra công trường bằng xe ô tô 2,5T. Làm vệ sinh dải phân cách, canh giữ giao thông và sơn trắng đá 3 nước theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đối với sơn giải phân cách). Cạo dũa, chà láng phần diện tích cần dán, cắt màng phản quang dán vào đầu dải phân cách (đối với dán màng phản quang).


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.38211


			- Sơn mới dải phân cách


			m2


			40.350


			48.379


			20.942





			SC.38212


			- Sơn lại dải phân cách


			m2


			40.350


			57.176


			20.942





			SC.38221


			- Dán màng phản quang đầu  dải phân cách


			m2


			430.540


			87.962


			20.942








SC.39100 LAU CHÙI CỌC TIÊU, BIỂN BÁO


Thành phần công việc:


Lau chùi cọc tiêu, biển báo bằng thủ công đảm bảo đúng yêu cầu quy định.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.39101


			Lau chùi cọc tiêu, biển báo


			cái


			


			7.278


			








SC.39200 GIA CÔNG LẮP ĐẶT BẢNG BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ, BẢNG TÊN ĐƯỜNG BẰNG TÔN DẦY 2MM


Thành phần công việc:


Lấy dấu, cắt và gia công thành bảng, sơn 3 nước: 1 nước chống gỉ, 2 nước sơn mầu, vẽ hình 3 nước sơn, tháo biển báo cũ, lắp biển báo mới theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển biển báo, nhân lực bằng ô tô 2,5 tấn trong phạm vi 30km.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công lắp đặt bảng báo hiệu đường bộ bằng tôn dày 2mm


			


			


			


			





			SC.39201


			- Thay mới loại tròn


			cái


			459.524


			649.905


			17.452





			SC.39202


			- Thay mới loại vuông, tam giác, chữ nhật


			cái


			356.806


			649.905


			17.452





			SC.39203


			- Vẽ lại bảng báo hiệu đường bộ


			cái


			48.279


			271.823


			17.452





			


			Gia công lắp đặt bảng tên đường 0,3x0,3m bằng tôn dày 2mm


			


			


			


			





			SC.39204


			- Thay mới


			cái


			55.704


			96.374


			17.452





			SC.39205


			- Vẽ lại


			cái


			7.245


			49.422


			17.452








SC.39300 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ


Thành phần công việc:


Lấy dấu, cắt sắt, khoan lỗ, chụp đầu ống bằng nắp chụp nhựa (đối với sắt ống tròn), cạo rỉ, sơn 3 nước (1 nước sơn chống gỉ, 2 nước sơn mầu), đào đất. Trộn vữa, đổ, đầm bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc dỡ, vận chuyển trụ đỡ biển báo, vật liệu khác và nhân lực trong phạm vi 30km bằng ô tô.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công, lắp đặt trụ đỡ biển báo hiệu đường


			


			


			


			





			SC.39301


			- Bằng thép hình L


			cái


			283.485


			256.996


			67.178





			SC.39302


			- Bằng thép hình U


			cái


			348.243


			256.996


			67.178





			SC.39303


			- Bằng thép hình I


			cái


			421.959


			256.996


			67.178





			SC.39304


			- Bằng sắt ống D 60


			cái


			246.086


			247.112


			41.885





			SC.39305


			- Bằng sắt ống D 80


			cái


			319.073


			294.063


			41.885





			SC.39306


			- Gia công, lắp đặt trụ đỡ và biển báo phản quang tròn D 90cm


			cái


			1.372.117


			308.890


			41.885





			SC.39307


			- Gia công, lắp đặt trụ và biển báo phản quang tam giác 90x90x90


			cái


			949.250


			308.890


			41.885





			SC.39308


			- Gia công, lắp đặt trụ và biển báo phản quang vuông 90x90cm


			cái


			1.705.219


			308.890


			41.885








Ghi chú: Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng cấp phối vữa XM PC40, mác 150, độ sụt 2-4 cm.



SC.39400 THAY THẾ TRỤ, CỘT BÊ TÔNG DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo dỡ trụ, cột cũ cần thay thế, nắn chỉnh lại các ống thép Ф 50mm, tấm sóng, lắp đặt lại ống thép, tấm sóng, sơn, thẳng hàng (nếu sử dụng loại ống thép Ф 50mm và tấm sóng), hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bốc xếp, vận chuyển trụ, cột bê tông và nhân lực trong phạm vi ≤50km.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thế trụ bê tông giải phân cách


			


			


			


			





			SC.39401


SC.39402


			- Trụ bê tông


- Cột bê tông


			cái


cái


			90.398


25.250


			370.668


370.668


			45.900


45.900








SC.39500 GẮN VIÊN PHẢN QUANG, CHÙI RỬA DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:


- Gắn viên phản quang: Bốc dỡ, vận chuyển vật tư ra công trường bằng xe ô tô 2,5 tấn. Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn thiết kế kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.



- Chùi rửa dải phân cách: Bốc dỡ, vận chuyển công cụ ra công trường bằng xe ô tô 2,5 tấn. Chùi rửa dải phân cách bằng nước và bột giặt, quét dọn mặt đường đảm bảo yêu cầu quy định.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gắn viên phản quang


			


			


			


			





			SC.39511


SC.39512


SC.39521


			- Trên mặt bê tông


- Trên mặt đường nhựa


- Chùi rửa dải phân cách


			viên viên


m²


			86.626


71.781


733


			17.792


17.051


34.843


			10.131


10.131


11.339








SC.39600 THAY THẾ ỐNG THÉP F50, TẤM SONG DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cưa, tháo dỡ ống thép, tấm song cũ cần thay thế,nắn chỉnh lại tấm song liền kế, lắp đặt ống thép, tấm song theo đúng yêu cầu kỹ thuật, sơn lại ống thép D50, hoàn thiện công tác thay thế. Vận chuyển ống thép, tấm song, nhân lực trong phạm vi 30km.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gắn viên phản quang


			


			


			


			





			SC.39610


SC.39620


			- Thay thế ống thép D50mm


- Thay thế tấm tôn lượn sóng


			m


tấm


			45.664


118.546


			49.422


370.668


			10.098


9.639








SC.39700 SẢN XUẤT BIỂN BÁO PHẢN QUANG


Thành phần công việc:


Lấy dấu, cắt gò thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in, vẽ khuôn mẫu tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sản xuất biển báo phản quang


			


			


			


			





			SC.39701


SC.39702



SC.39703


SC.39704


			- Biển vuông 60x60cm


- Biển tròn D70, bát giác cạnh 25cm


- Biển tam giác cạnh 70cm


- Biển chữ nhật 30x50cm


			cái


cái



cái


cái


			247.604


316.621



166.177


101.124


			252.054


264.410



229.814


170.507


			








SC.40000 SỬA CHỮA CẦU ĐƯỜNG SẮT


SC.41000 GIA CÔNG, LẮP DỰNG, CÁC CẤU KIỆN CỦA DẦM THÉP CẦU ĐƯỜNG SẮT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ v.v….sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SC.41100 GIA CÔNG THANH MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.41101


			- Gia công thanh mạ hạ, mạ thượng, thanh đầu đàn


			tấn


			19.058.493


			6.904.753


			3.130.337





			SC.41102


			- Gia công bản nút dàn chủ


			tấn


			20.808.957


			9.353.729


			5.499.740








SC.41200 GIA CÔNG THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.41201



SC.41202


			- Gia công thanh đứng, thanh treo


- Gia công thanh xiên


			tấn



tấn


			19.414.143



19.776.619


			4.931.966



6.511.167


			3.437.073



3.542.372








SC.41300 GIA CÔNG HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.41301


			- Gia công hệ liên kết dọc trên


			tấn


			18.445.244


			6.496.590


			3.333.791





			SC.41302


			- Gia công hệ liên kết dọc dưới


			tấn


			18.610.341


			6.486.872


			3.160.429








SC.41400 GIA CÔNG DẦM DỌC, DẦM NGANG


- Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.



- Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.41101


			- Gia công thanh mạ hạ, mạ thượng, thanh đầu đàn


			tấn


			19.058.493


			6.904.753


			3.130.337





			SC.41102


			- Gia công bản nút dàn chủ


			tấn


			20.808.957


			9.353.729


			5.499.740








SC.41500 GIA CÔNG KẾT CẤU THÉP ĐƯỜNG NGƯỜI ĐI, SÀN TRÁNH XE TRÊN DẦM, ĐƯỜNG KIỂM TRA


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.41501


			- Gia công kết cấu thép đường người đi, dàn tránh xe


			tấn


			18.529.666


			9.353.729


			1.623.705





			SC.41502


			- Gia công kết cấu thép đường kiểm tra


			tấn


			18.422.698


			6.637.503


			1.769.244








SC.42000 LIÊN KẾT HỆ DẦM THÉP BẰNG RI VÊ, BU LÔNG, HÀN


SC.42100 TÁN RI VÊ BẰNG BÚA HƠI ÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, lò lửa, nướng đinh, ném đinh, mở bu lông, lắp, tán đinh ri vê đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



(Trường hợp gia cố tăng cường thêm vào kết cấu cũ: chi phí nhân công và máy được nhân hệ số K = 1,5).



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tán ri vê bằng búa hơi ép



Ri vê Ф 18 - 22


			


			


			


			





			SC.42101


			- Tán ri vê bằng búa hơi ép, tán ngang


			con


			86.340


			10.621


			22.599





			SC.42102


			- Tán ri vê bằng búa hơi ép, tán ngửa


			con


			86.340


			12.255


			28.458





			SC.42103


			- Tán ri vê bằng búa hơi ép, tán bổ


			con


			86.340


			9.259


			21.762





			 


			Ri vê Ф 24 - 26


			 


			 


			 


			 





			SC.42104


			- Tán ri vê bằng búa hơi ép, tán ngang


			con


			91.850


			13.616


			35.154





			SC.42105


			- Tán ri vê bằng búa hơi ép, tán ngửa


			con


			91.850


			17.701


			15.066





			SC.42106


			- Tán ri vê bằng búa hơi ép, tán bổ


			con


			91.850


			11.982


			30.132








SC.42200 LẮP RÁP CẤU KIỆN SẮT THÉP BẰNG BU LÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, tháo liên kết bu lông, lói tạm, lắp bu lông liên kết đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m



(Trường hợp gia cố tăng cường thêm vào kết cấu cũ: chi phí nhân công và máy được nhân hệ số K = 1,5).


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp ráp cấu kiện thép bằng bu lông thường


			


			


			


			





			SC.42201


			- Trên bờ


			con


			4.389


			7.497


			





			SC.42202


			- Dưới nước


			con


			4.473


			8.789


			





			


			Lắp ráp cấu kiện thép bằng bu lông cường độ cao


			


			


			


			





			SC.42203


			- Trên bờ


			con


			4.389


			15.252


			





			SC.42204


			- Dưới nước


			con


			4.473


			18.354


			








SC.42300 LẮP RÁP CẤU KIỆN SẮT THÉP BẰNG LIÊN KẾT HÀN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, máy móc thiết bị, hàn ghép cấu kiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp ráp cấu kiện thép bằng liên kết hàn, trên cạn


			


			


			


			





			SC.42301


			- Chiều dày ≤12mm


			10m


			310.579


			599.124


			699.241





			SC.42302


			- Chiều dày >12mm


			10m


			457.309


			1.116.549


			1.268.231





			


			Lắp ráp cấu kiện thép bằng liên kết hàn, dưới nước


			


			


			


			





			SC.42303


			- Chiều dày ≤12mm


			10m


			313.024


			762.521


			839.774





			SC.42304


			- Chiều dày >12mm


			10m


			457.309


			1.339.859


			1.508.166








SC.43000 GIA CỐ DẦM CẦU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chặt ri vê (hoặc tháo bu lông) cũ, bắt bu lông, lói giữ cấu kiện cũ, lắp ráp cấu kiện mới vào vị trí gia cố. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.



SC.43100 GIA CỐ MẠ HẠ, MẠ THƯỢNG, THANH CỐNG CẦU, BÀN NÚT DÀN CHỦ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.43101


			- Gia công thanh mạ hạ, mạ thượng, thanh đầu đàn


			tấn


			1.270.518


			5.507.767


			1.007.387





			SC.43102


			- Gia công bản nút dàn chủ


			tấn


			888.650


			9.314.856


			1.629.597








SC.43200 GIA CỐ THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			SC.43201


			- Gia cố thanh đứng, thanh treo


			tấn


			1.197.168


			5.422.733


			990.647





			SC.43202


			- Gia cố thanh xiên


			tấn


			1.939.323


			6.681.235


			990.647








SC.43300 GIA CỐ DẦM DỌC, DẦM NGANG, HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia cố hệ liên kết dọc cầu


			


			


			


			





			SC.43301


SC.43302


SC.43303


SC.43304


			- Gia cố dầm dọc


- Gia cố dầm ngang


- Gia cố liên kết dọc trên


- Gia cố liên kết dọc dưới


			tấn


tấn


tấn


tấn


			1.098.987


1.684.685


1.059.447


1.161.327


			6.047.125


8.284.731


7.084.539


7.385.802


			914.649


948.129


897.909


914.649








SC.44000 LẮP MỚI HỆ MẶT CẦU VÀ THÁO DỠ HỆ MẶT CẦU CŨ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cưa cắt, khoan lỗ, khắc ngàm tà vẹt mặt cầu, tháo dỡ hệ mặt cầu cũ, lắp dựng mặt cầu mới theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.44001


SC.44002


			- Làm mới hệ mặt cầu


- Tháo dỡ hệ mặt cầu cũ


			m²


m²


			2.084.374


4.825


			1.869.479


886.876


			10.884












SC.45000 LẮP DỰNG CẤU KIỆN DẦM THÉP CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dựng dầm thép các loại


			


			


			


			





			SC.45010


SC.45020


			- Trên cạn


- Dưới nước


			tấn


tấn


			301.225


306.003


			4.927.090


6.194.056


			1.961.149


2.658.921








SC.50000 CÔNG TÁC SỬA CHỮA ĐƯỜNG SẮT


SC.51000 THAY THẾ RAY, TÀ VẸT, THANH GIẰNG CỰ LY


SC.51100 THAY THẾ RAY


Thành phần công việc:


Xả, vận chuyển ray, phụ kiện trong phạm vi 150m, lắp ráp ray đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.


SC.51110 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT SẮT


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thế ray, đường 1m tà vẹt sắt


			


			


			


			





			SC.51111


			- Ray P38 - P50, L = 12,5, R≤500m


			thanh


			6.776.187


			523.381


			 





			SC.51112


			- Ray P38 - P50, L = 12,5, R>500m


			thanh


			6.776.187


			436.151


			





			SC.51113


			- Ray P30 - P33, L = 12,5, R≤500m


			thanh


			4.986.765


			401.258


			





			SC.51114


			- Ray P30 - P33, L = 12,5, R>500m


			thanh


			4.986.765


			334.382


			





			SC.51115


			- Ray P24 - P26, L = 10, R≤500m


			thanh


			3.362.852


			316.936


			





			SC.51116


			- Ray P24 - P26, L = 10, R>500m


			thanh


			3.362.852


			264.598


			





			SC.51117


			- Ray P50, L = 25m, R≤500m


			thanh


			30.564.784


			1.046.761


			





			SC.51118


			- Ray P50, L = 25m, R>500m


			thanh


			30.564.784


			726.918


			








SC.51120 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT GỖ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thế ray, đường 1m tà vẹt gỗ


			


			


			


			





			SC.51121


			- Ray P38 - P50, L = 12,5, R≤500m


			thanh


			6.776.187


			377.997


			





			SC.51122


			- Ray P38 - P50, L = 12,5, R>500m


			thanh


			6.776.187


			314.028


			





			SC.51123


			- Ray P30 - P33, L = 12,5, R≤500m


			thanh


			4.986.765


			290.767


			





			SC.51124


			- Ray P30 - P33, L = 12,5, R>500m


			thanh


			4.986.765


			241.337


			





			SC.51125


			- Ray P24 - P26, L = 10, R≤500m


			thanh


			3.362.852


			226.798


			





			SC.51126


			- Ray P24 - P26, L = 10, R>500m


			thanh


			3.362.852


			188.999


			








SC.51130 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT BÊ TÔNG



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thế ray, đường 1m tà vẹt bê tông


			


			


			


			





			SC.51131


			- Ray P38 - P50, L = 12,5, R≤500m


			thanh


			6.776.187


			883.932


			





			SC.51132


			- Ray P38 - P50, L = 12,5, R>500m


			thanh


			6.776.187


			735.641


			





			SC.51133


			- Ray P30 - P33, L = 12,5, R≤500m


			thanh


			4.986.765


			860.670


			





			SC.51134


			- Ray P30 - P33, L = 12,5, R>500m


			thanh


			4.986.765


			718.194


			





			SC.51135


			- Ray P24 - P26, L = 10, R≤500m


			thanh


			3.362.852


			840.317


			





			SC.51136


			- Ray P24 - P26, L = 10, R>500m


			thanh


			3.362.852


			700.748


			








SC.51200 THAY THẾ TÀ VẸT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào, vận chuyển tà vẹt trong phạm vi 1500m, lắp tà vẹt bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.



SC.51210 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT SẮT



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thế tà vẹt gỗ, tà vẹt sắt, đường ray 1m


			


			


			


			





			SC.51211



SC.51212



SC.51213


			- Tà vẹt gỗ có đệm sắt



- Tà vẹt gỗ không đệm sắt



- Tà vẹt sắt


			cái


cái


cái


			343.539



315.650



342.444


			98.861



75.599



78.507


			








SC.51220 ĐƯỜNG 1M TÀ VẸT BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thế tà vẹt bê tông, đường ray 1m


			


			


			


			





			SC.51221


SC.51222


SC.51223


			- Tà vẹt bê tông cóc cứng


- Tà vẹt bê tông cóc đàn hồi


- Tà vẹt bê tông K92


			cái


cái


cái


			361.243


439.114


193.893


			110.491


119.214


133.753


			








SC.51230 ĐƯỜNG 1,435M TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thế tà vẹt sắt, tà vẹt bê tông, đường ray 1,435m


			


			


			


			





			SC.51231


SC.51232


SC.51233


SC.51234


SC.51235


			- Tà vẹt gỗ không đệm sắt


- Tà vẹt gỗ có đệm sắt


- Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng


- Tà vẹt bê tông cóc đàn hồi


- Tà vẹt bê tông K92


			cái


cái


cái


cái


cái


			315.650


343.539


323.771


395.103


319.630


			90.138


119.214


133.753


142.476


159.922


			








SC.51240 ĐƯỜNG LỒNG TÀ VẸT GỖ, TÀ VẸT BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay đường lồng tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông


			


			


			


			





			SC.51241


SC.51242


SC.51243


			- Tà vẹt gỗ không đệm sắt


- Tà vẹt gỗ có đệm sắt


- Tà vẹt bê tông


			cái


cái


cái


			334.283


376.116


427.169


			130.845


174.460


229.706


			








SC.51250 THAY THANH GIẰNG CỰ LY


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, tháo dỡ thanh giằng cũ, vận chuyển thanh giằng, phụ kiện trong phạm vi 30m, lắp thanh giằng mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu



- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 500m.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay thanh giằng cự ly


			


			


			


			





			SC.51251


SC.51252


			- Đường 1m


- Đường 1,435m


			bộ


bộ


			15.075


15.075


			58.153


72.692


			








SC.51300 LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Cuốc, nhặt sạch cỏ, rác, sàng đá, loại đất, đá bẩn, chèn đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu, đầm nền tạo mui luyện thoát nước


SC.51310 LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG 1M


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm lại nền đá lòng đường


			


			


			


			





			SC.51311


SC.51312


SC.51313


			- Đường 1m tà vẹt sắt


- Đường 1m tà vẹt gỗ


- Đường 1m tà vẹt bê tông


			m đường


m đường


m đường


			


			380.090


380.090


396.983


			








SC.51320 LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG 1,435M


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm lại nền đá lòng đường


			


			


			


			





			SC.51322


SC.51323


			- Đường 1,435m tà vẹt gỗ


- Đường 1,435m tà vẹt bê tông


			m đường


m đường


			


			450.477


467.370


			








SC.51330 LÀM LẠI NỀN ĐÁ LÒNG ĐƯỜNG LỒNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm lại nền đá lòng đường


			


			


			


			





			SC.51331


SC.51332


			- Đường lồng tà vẹt gỗ


- Đường lồng tà vẹt bê tông


			m đường


m đường


			


			633.483


656.007


			








SC.51340 NÂNG, GIẬT, CHÈN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Dùng kích, xà beng, búa quốc nâng ray, tà vẹt từng đợt đến cao độ yêu cầu giật đúng lượng và phương giật. Chèn đường đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, nâng, giật, chèn đợt 1, đợt 2, chỉnh lý đợt 1, đợt 2. Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nâng, giật, chèn đường


			


			


			


			





			SC.51341


SC.51342



SC.51343


			- Đường tà vẹt sắt


- Đường tà vẹt gỗ



- Đường tà vẹt bê tông


			cái


cái


cái


			


			121.066


104.173


140.774


			








SC.51350 BỔ SUNG ĐÁ 4X6 VÀO ĐƯỜNG, GHI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xả đá từ toa xuống đường, rải đều đá xuống đường vận chuyển điều hòa trong phạm vi 250m. Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.51351


			Bổ sung đá 4x6 vào đường, ghi, tà vẹt sắt, gỗ, bê tông


			m³


			339.972


			330.536


			








SC.51360 SỬA CHỮA RÃNH XƯƠNG CÁ


Thành phần công việc:


Đào, sửa rãnh xương cá đúng tiêu chuẩn: dài 1,5m, rộng 0,4m. Bốc xếp, vận chuyển, xếp đá vào rãnh. Cảnh giới bảo đảm an toàn chạy tàu.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sửa chữa rãnh xương cá


			


			


			


			





			SC.51361


SC.51362



SC.51363


			- Độ sâu rãnh 0,3m


- Độ sâu rãnh 0,5m



- Độ sâu rãnh 0,7m


			cái


cái


cái


			50.700


84.500


118.300


			77.550


111.155


193.875


			








SC.51370 VÉT DỌN MƯƠNG RÃNH


Thành phần công việc:


Dùng cuốc, xẻng vét dọn mương rãnh, xúc, vét đất, vận chuyển trong phạm vi 30m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vét dọn mương rãnh


			


			


			


			





			SC.51371


SC.51372



SC.51373


			- Lòng rãnh sâu 10cm


- Lòng rãnh sâu 20cm



- Lòng rãnh sâu 30cm


			m


m


m


			


			14.371


19.162


23.952


			








SC.51380 LÀM VAI ĐÁ ĐƯỜNG SẮT


Thành phần công việc:


- Làm vai đá đảm bảo mỹ quan, yêu cầu kỹ thuật. Mặt đường có độ dốc thoát nước, chân đá phải ngay thẳng, gọn gàng.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.51381


			Làm vai đá đường sắt


			m


			


			7.755


			








SC.51400 SỬA CHỮA ĐƯỜNG NGANG


Thành phần công việc:


- Uốn 2 đầu ray hộ luân (ray hộ bánh).



- Vận chuyển ray hộ luân + phối kiện, tấm đan, cấp phối nhựa trong phạm vi 1500m.



- Tháo dỡ đường ngang cũ, thu hồi vận chuyển, xếp gọn trong phạm vi 1500m.



- Lắp đặt đường ngang, hoàn chỉnh đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.



SC.51410 ĐƯỜNG 1M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sửa chữa đường ngang 1m


			


			


			


			





			SC.51411


SC.51412


SC.51413


			- Đường ngang lát tấm đan


- Đường ngang đổ nhựa



- Đường ngang không đặt ray hộ luân


			m đường


m đường



m đường


			390.717


297.531


380.367


			683.302


863.578


625.149


			








SC.51420 ĐƯỜNG 1,435M


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sửa chữa đường ngang 1,435m


			


			


			


			





			SC.51421


SC.51422


			- Đường ngang lát tấm đan


- Đường ngang đổ nhựa


			m đường


m đường


			251.333


500.168


			750.179


947.900


			








SC.51430 ĐƯỜNG LỒNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Sửa chữa đường lồng


			


			


			


			





			SC.51431


SC.51432


			- Đường ngang lát tấm đan


- Đường ngang đổ nhựa


			m đường


m đường


			197.990


362.507


			898.470


1.136.899


			








SC.51500 THAY TÀ VẸT GHI


Thành phần công việc:


Tháo dỡ tà vẹt cũ, thay tà vẹt mới đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật. Thu hồi, vận chuyển tà vẹt, vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m. Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.


SC.51510 ĐƯỜNG 1M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay tà vẹt ghi đường 1m


			


			


			


			





			SC.51511


SC.51512


SC.51513


			- Tà vẹt ghi 2-2,9m


- Tà vẹt ghi 3,05-3,95m


- Tà vẹt ghi 4,1-4,83m


			cái


cái


cái


			519.718


683.155


815.461


			107.584


145.384


174.460


			








SC.51520 THAY TÀ VẸT GHI, ĐƯỜNG 1,435M


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay tà vẹt ghi đường 1,435m


			


			


			


			





			SC.51521


SC.51522


SC.51523


			- Tà vẹt ghi 2-2,9m


- Tà vẹt ghi 3,05-3,95m


- Tà vẹt ghi 4,1-4,83m


			cái


cái


cái


			507.296


670.733


803.039


			127.937


174.460


209.352


			








SC.51530 THAY TÀ VẸT GHI, ĐƯỜNG LỒNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay tà vẹt ghi đường lồng


			


			


			


			





			SC.51531


SC.51532


SC.51533


			- Tà vẹt ghi 2-2,9m


- Tà vẹt ghi 3,05-3,95m


- Tà vẹt ghi 4,1-4,83m


			cái


cái


cái


			513.507


676.944


809.250


			154.107


209.352


255.875


			








SC.51600 THAY RAY HỘ LUÂN GHI (CHÂN THỎ)


Thành phần công việc:


Vận chuyển ray, phụ kiện trong phạm vi 200m. Tháo dỡ ray hộ luân cũ, lắp ray hộ luân mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ, xếp gọn trong phạm vi 200m. Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.


SC.51610 THAY RAY HỘ LUÂN GHI (CHÂN THỎ), ĐƯỜNG 1M


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			SC.51611


			Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường 1m


			thanh


			832.535


			1.061.300


			








SC.51620 THAY RAY HỘ LUÂN GHI (CHÂN THỎ), ĐƯỜNG 1,435M


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.51621


			Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường 1,435m


			thanh


			612.902


			1.261.929


			








SC.51630 THAY RAY HỘ LUÂN GHI (CHÂN THỎ), ĐƯỜNG LỒNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			SC.51631


			Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường lồng


			thanh


			672.322


			1.517.804


			








SC.51700 LÀM LẠI NỀN ĐÁ GHI, NÂNG; GIẬT, CHÈN GHI


Thành phần công việc:


- Nhặt sạch cỏ rác.



- Cuốc, sàng đá loại bỏ đất đá bẩn, vào đá, chèn đá theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.


SC.51710 LÀM LẠI NỀN ĐÁ GHI


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Làm lại nền đá ghi


			


			


			


			





			SC.51711


SC.51712


SC.51713


			- Đường 1m


- Đường 1,435m


- Đường lồng


			bộ ghi


bộ ghi


bộ ghi


			


			6.827.539


8.178.969


9.879.519


			








SC.51720 NÂNG, GIẬT, CHÈN GHI


Thành phần công việc:


Vào đá, nâng, giật, chèn đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nâng, giật, chèn ghi


			


			


			


			





			SC.51721


SC.51722


SC.51723


			- Đường 1m


- Đường 1,435m


- Đường lồng


			bộ


bộ


bộ


			


			7.601.796


9.009.536


10.698.824


			








SC.51730 THÁO DỠ GHI CŨ


Thành phần công viêc:


- Tháo dỡ ghi, phân loại



- Thu hồi, vận chuyển ghi, xếp gọn trong phạm vi 200m.



- Cảnh giới đảm bảo an toàn chạy tàu.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tháo dỡ ghi cũ


			


			


			


			





			SC.51731


SC.51732


SC.51733


			- Đường 1m



- Đường 1,435m


- Đường lồng


			bộ


bộ


bộ


			


			3.706.680


4.398.594


5.238.774


			








SC.51800 THAY TÂM GHI (CHUYỂN HƯỚNG)


Thành phần công viêc:


- Vận chuyển tâm ghi, phụ kiện đến vị trí trong phạm vi 200m



- Tháo dỡ tâm ghi cũ.



- Lắp đặt tâm ghi mới đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m.



- Phòng vệ đảm bảo an toàn.


SC.51810 THAY TÂM GHI, ĐƯỜNG 1M


SC.51820 THAY TÂM GHI, ĐƯỜNG 1,435 M


SC.51830 THAY TÂM GHI, ĐƯỜNG LỒNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay tâm ghi (chuyển hướng)


			


			


			


			





			SC.51811


SC.51821


SC.51831


			- Đường 1m



- Đường 1,435m


- Đường lồng


			cái


cái


cái


			226.561


207.406


228.834


			1.639.926


1.910.339


2.372.659


			








SC.51900 THAY LƯỠI GHI


Thành phần công viêc:


- Vận chuyển tâm ghi, phụ kiện đến vị trí trong phạm vi 200m



- Tháo dỡ lưỡi ghi cũ.



- Thay lưỡi ghi mới.



- Thu hồi, vận chuyển vật liệu cũ xếp gọn trong phạm vi 200m.



- Phòng vệ đảm bảo an toàn chạy tàu.


SC.51910 THAY LƯỠI GHI, ĐƯỜNG 1M


SC.51920 THAY LƯỠI GHI, ĐƯỜNG 1,435 M


SC.51930 THAY LƯỠI GHI, ĐƯỜNG LỒNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thay lưỡi ghi


			


			


			


			





			SC.51911


SC.51921


SC.51931


			- Đường 1m



- Đường 1,435m


- Đường lồng


			cái


cái


cái


			1.110.485


1.256.029


1.195.182


			1.131.084


1.206.683


1.692.264


			








PHẦN C


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU


			STT


			Tên vật liệu


			Đơn vị


			Giá chưa có VAT(đồng)





			1


			Bàn chải cước


			cái


			12.360





			2


			Bao tải


			m2


			6.000





			3


			Bể Inox dung tích 0,5m3


			bể


			1.468.182





			4


			Bể Inox dung tích 1,0m3


			bể


			2.936.364





			5


			Bể Inox dung tích 1,5m3


			bể


			4.454.545





			6


			Bể Inox dung tích 2,0m3


			bể


			5.945.455





			7


			Bể Inox dung tích 2,5m3


			bể


			7.322.728





			8


			Bể Inox dung tích 3,0m3


			bể


			8.700.000





			9


			Bể Inox dung tích 3,5m3


			bể


			10.077.273





			10


			Bể Inox dung tích 4,0m3


			bể


			11.454.545





			11


			Bể Inox dung tích 5,0m3


			bể


			14.209.090





			12


			Bể Inox dung tích 6,0m3


			bể


			16.963.635





			13


			Bể nhựa dung tích 0,25m3


			bể


			468.135





			14


			Bể nhựa dung tích 0,3m3


			bể


			561.762





			15


			Bể nhựa dung tích 0,4m3


			bể


			749.016





			16


			Bể nhựa dung tích 0,5m3


			bể


			936.270





			17


			Bể nhựa dung tích 0,7m3


			bể


			1.554.270





			18


			Bể nhựa dung tích 0,9m3


			bể


			1.685.286





			19


			Bể nhựa dung tích 1,0m3


			bể


			1.872.540





			20


			Bể nhựa dung tích 1,5m3


			bể


			2.799.540





			21


			Bể nhựa dung tích 2,0m3


			bể


			3.605.000





			22


			Bể nhựa dung tích 3,0m3


			bể


			5.290.080





			23


			Bể nhựa dung tích 4,0m3


			bể


			6.788.730





			24


			Bê tông atphan nhựa nóng hạt mịn


			tấn


			1.352.390





			25


			Bích thép đường kính 100mm


			cái


			90.000





			26


			Bích thép đường kính 150mm


			cái


			168.000





			27


			Bích thép đường kính 200mm


			cái


			252.000





			28


			Bích thép đường kính 250mm


			cái


			444.000





			29


			Bích thép đường kính 300mm


			cái


			504.000





			30


			Bích thép đường kính >300 mm


			cái


			780.000





			31


			Biển báo phản quang tam giác 90x90x90cm


			cái


			758.080





			32


			Biển báo phản quang tròn d 90cm


			cái


			1.160.810





			33


			Biển báo phản quang vuông 90x90cm


			cái


			1.478.050





			34


			Bột bả


			kg


			7.000





			35


			Bột đá


			kg


			2.575





			36


			Bột giặt


			kg


			30.900





			37


			Bột màu


			kg


			29.700





			38


			Bột nhôm


			kg


			6.386





			39


			Bột phấn


			kg


			10.300





			40


			Bột sơn (trắng hoặc vàng)


			kg


			163.873





			41


			Bu lông


			kg


			18.000





			42


			Bu lông + lói


			con


			13.000





			43


			Bu lông + lói giữ cấu kiện


			cái


			13.000





			44


			Bu lông M16


			cái


			2.650





			45


			Bu lông M17 - M30


			cái


			3.800





			46


			Bu lông M18x26


			cái


			3.615





			47


			Bu lông M20


			cái


			5.500





			48


			Bu lông M20x30


			cái


			5.022





			49


			Bu lông M20x80


			cái


			7.950





			50


			Bu lông M22x200


			cái


			31.050





			51


			Bu lông móc cầu M20 x 275


			cái


			33.800





			52


			Bu lông phòng xô M19 x 195 - 295


			cái


			41.500





			53


			Bu lông suốt ngang


			cái


			1.300





			54


			Bu lông, rông đen


			cái


			15.000





			55


			Các tông amiăng


			m2


			25.750





			56


			Cacbon asphalt


			tấn


			2.049.700





			57


			Căn nhựa 04-06


			cái


			2.575





			58


			Căn sắt C3-C4


			cái


			2.575





			59


			Cao su tấm


			kg


			103.000





			60


			Cấp phối nhựa


			m3


			1.452.226





			61


			Cát


			m3


			50.000





			62


			Cát mịn ML=1,5-2,0


			m3


			55.000





			63


			Cát vàng


			m3


			50.000





			64


			Cây chống > f10cm


			cây


			20.600





			65


			Cây giống


			cây


			24.524





			66


			Chì thỏi


			kg


			25.750





			67


			Chổi cáp


			cái


			37.000





			68


			Chổi tàu cau


			cái


			3.000





			69


			Cóc đàn hồi


			cái


			2.575





			70


			Cóc nhựa


			cái


			2.575





			71


			Cóc, bulông cóc


			cái


			15.450





			72


			Cồn 90 độ


			lít


			28.119





			73


			Cột bê tông


			cái


			25.000





			74


			Cót ép


			m2


			13.390





			75


			Cốt thép


			kg


			13.673





			76


			Cừ D8-10 dài 4-5m


			m


			20.709





			77


			Củ đậu


			cái


			1.288





			78


			Củ đậu + suốt


			cái


			3.863





			79


			Củi


			kg


			1.000





			80


			Đá 0 - 4cm


			m3


			384.000





			81


			Đá 4 - 8


			m3


			281.667





			82


			Đá 4x6


			m3


			281.667





			83


			Đá 2x4


			m3


			343.000





			84


			Đá 1x2


			m3


			381.667





			85


			Đá cẩm thạch 20x20cm


			m2


			702.460





			86


			Đá cẩm thạch 30x30cm


			m2


			702.460





			87


			Đá cẩm thạch 40x40cm


			m2


			702.460





			88


			Đá cắt


			viên


			15.965





			89


			Đá chẻ 10x10x20


			viên


			4.700





			90


			Đá chẻ 15x20x25


			viên


			5.000





			91


			Đá chẻ 20x20x25


			viên


			5.200





			92


			Đá dăm chèn


			m3


			363.667





			93


			Đá dăm nhựa nguội


			tấn


			238.542





			94


			Đá Granít 4 x 6


			m3


			824.000





			95


			Đá hoa cương 20x20cm


			m2


			702.460





			96


			Đá hoa cương 30x30cm


			m2


			702.460





			97


			Đá hoa cương 40x40cm


			m2


			702.460





			98


			Đá hộc


			m3


			185.500





			99


			Đá mài


			viên


			4.365





			100


			Đá mạt 0,015 - 1


			m3


			312.500





			101


			Đá trắng


			kg


			1.030





			102


			Đá trắng nhỏ


			kg


			1.030





			103


			Đá xanh miếng


			m3


			185.500





			104


			Đá xô bồ


			m3


			281.667





			105


			Đất cấp phối tự nhiên


			m3


			26.038





			106


			Đất đèn


			kg


			24.200





			107


			Đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên


			m3


			26.038





			108


			Dầu bôi


			kg


			14.500





			109


			Dầu bóng


			kg


			33.000





			110


			Dầu CK20


			kg


			30.900





			111


			Dầu công nghiệp


			kg


			6.180





			112


			Dầu DO


			lít


			15.113





			113


			Dầu hỏa


			kg


			13.313





			114


			Dầu mazút


			kg


			8.755





			115


			Dầu mỡ


			kg


			14.945





			116


			Dầu nhờn


			kg


			14.945





			117


			Dầu phanh


			kg


			30.900





			118


			Dây chì


			kg


			25.750





			119


			Dây thép


			kg


			15.450





			120


			Dây thép buộc


			kg


			15.450





			121


			Dây thép d4


			kg


			13.673





			122


			Dây thừng


			m


			1.030





			123


			Đệm


			cái


			25.750





			124


			Đệm cao su


			cái


			25.750





			125


			Đệm chung


			cái


			25.000





			126


			Đệm chung tâm ghi


			cái


			25.000





			127


			Đệm củ đậu lưỡi ghi


			cái


			45.000





			128


			Đệm đầu


			tấm


			45.000





			129


			Đệm gót


			tấm


			25.000





			130


			Đệm gót tâm ghi


			cái


			25.000





			131


			Đệm sắt


			cái


			13.875





			132


			Đệm tâm ghi


			cái


			25.000





			133


			Đệm trượt


			cái


			25.000





			134


			Đinh


			kg


			31.818





			135


			Đinh 10 cm


			kg


			18.540





			136


			Đinh 6cm


			kg


			22.727





			137


			Đinh bu lông


			kg


			65.455





			138


			Đinh các loại


			kg


			31.818





			139


			Đinh cầu


			cái


			1.752





			140


			Đinh crămpông


			cái


			6.180





			141


			Đinh đệm trượt


			cái


			5.006





			142


			Đinh đỉa


			cái


			1.030





			143


			Đinh suốt


			cái


			3.090





			144


			Đinh suốt - cóc


			cái


			3.090





			145


			Đinh suốt - củ đậu


			cái


			3.090





			146


			Đinh tirơpông


			cái


			996





			147


			Đinh xoắn


			cái


			5.006





			148


			Đồng lá


			kg


			36.050





			149


			Dung môi PUH3519


			lít


			25.750





			150


			Dung môi PUV


			lít


			25.750





			151


			Fibrô úp nóc


			m


			22.660





			152


			Fibrô xi măng


			m2


			37.286





			153


			Flinkote


			kg


			27.629





			154


			Foocmica


			m2


			84.930





			155


			Gạch bê tông 10x20x40cm


			viên


			4.326





			156


			Gạch bê tông 15x20x30cm


			viên


			4.740





			157


			Gạch bê tông 15x20x40cm


			viên


			4.963





			158


			Gạch bê tông 20x20x40cm


			viên


			6.695





			159


			Gạch Ceramic 30x30cm


			viên


			9.091





			160


			Gạch Ceramic 40x40cm


			viên


			15.000





			161


			Gạch Ceramic 50x50cm


			viên


			27.273





			162


			Gạch chỉ


			viên


			1.353





			163


			Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm


			viên


			1.353





			164


			Gạch chịu lửa


			kg


			4.007





			165


			Gạch chống nóng 6 lỗ 22x15x10,5cm


			viên


			850





			166


			Gạch chống nóng 10 lỗ 22x22x10,5cm


			viên


			1.597





			167


			Gạch chống nóng 4 lỗ 22x10,5x15cm


			viên


			1.597





			168


			Gạch Granit nhân tạo 30x30cm


			viên


			15.840





			169


			Gạch Granit nhân tạo 40x40cm


			viên


			28.160





			170


			Gạch Granit nhân tạo 50x50cm


			viên


			44.000





			171


			Gạch khía 20x20cm


			viên


			1.124





			172


			Gạch lá dừa 10x20cm


			viên


			1.124





			173


			Gạch lá dừa 20x20cm


			viên


			1.124





			174


			Gạch lá nem 20x20cm


			viên


			1.124





			175


			Gạch ống 10x10x20cm


			viên


			773





			176


			Gạch ống 8x8x19cm


			viên


			687





			177


			Gạch ốp 11x11cm


			viên


			1.154





			178


			Gạch ốp 15x15cm


			viên


			2.153





			179


			Gạch ốp 20x15cm


			viên


			2.153





			180


			Gạch ốp gốm tráng men 3x10cm


			viên


			2.814





			181


			Gạch ốp 20x20cm


			viên


			3.286





			182


			Gạch ốp 20x30cm


			viên


			3.286





			183


			Gạch ốp 20x10cm


			viên


			3.852





			184


			Gạch ốp 6x20cm


			viên


			16.667





			185


			Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20cm


			viên


			986





			186


			Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22cm


			viên


			1.236





			187


			Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22cm


			viên


			1.339





			188


			Gạch Silicat 6,5x12x25cm


			viên


			1.133





			189


			Gạch thẻ


			viên


			641





			190


			Gạch thẻ 4x8x19cm


			viên


			641





			191


			Gạch thẻ 5x10x20cm


			viên


			641





			192


			Gạch thông gió 20x20cm


			viên


			4.120





			193


			Gạch thông gió 30x30cm


			viên


			8.240





			194


			Gạch vỉ


			m2


			46.350





			195


			Gạch xi măng 30x30cm


			viên


			15.075





			196


			Gạch xi măng 40x40cm


			viên


			15.075





			197


			Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm


			m2


			92.366





			198


			Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm


			m2


			159.650





			199


			Giáo thép


			kg


			16.676





			200


			Giấy dầu


			m2


			4.326





			201


			Giấy ép cứng


			m2


			51.500





			202


			Giấy ráp


			m2


			25.750





			203


			Giấy ráp mịn


			m2


			25.750





			204


			Giấy ráp thô


			m2


			25.750





			205


			Giẻ lau


			kg


			2.000





			206


			Gioăng cao su đường kính 100mm


			cái


			21.949





			207


			Gioăng cao su đường kính 150mm


			cái


			30.591





			208


			Gioăng cao su đường kính 200mm


			cái


			52.798





			209


			Gioăng cao su đường kính 250mm


			cái


			71.719





			210


			Gioăng cao su đường kính 300mm


			cái


			94.719





			211


			Gioăng cao su đường kính >300 mm


			cái


			155.674





			212


			Gỗ


			m3


			4.532.000





			213


			Gỗ chống


			m3


			5.181.818





			214


			Gỗ đà, chống


			m3


			5.181.818





			215


			Gỗ đà nẹp


			m3


			5.181.818





			216


			Gỗ dán (ván ép)


			m2


			25.000





			217


			Gỗ kê


			m3


			5.181.818





			218


			Gỗ kê, sàn Công tác


			m3


			5.181.818





			219


			Gỗ lambris


			m3


			8.909.091





			220


			Gỗ nẹp


			m


			18.128





			221


			Gỗ nhóm 4


			m3


			9.090.909





			222


			Gỗ thanh 120x120x1700mm


			thanh


			51.500





			223


			Gỗ ván


			m3


			4.090.909





			224


			Gỗ ván cầu công tác


			m3


			4.090.909





			225


			Gỗ ván dày 3cm


			m3


			4.090.909





			226


			Gỗ ván làm Lambri dầy 1,0cm


			m3


			8.909.091





			227


			Gỗ ván làm Lambri dầy 1,5cm


			m3


			9.000.000





			228


			Gỗ xẻ


			m3


			4.090.909





			229


			Gỗ xẻ (3x1cm)


			m3


			4.090.909





			230


			Keo Bituminuos


			kg


			41.200





			231


			Keo dán


			kg


			989.116





			232


			Keo dán ( dán tường)


			kg


			25.750





			233


			Keo Epoxy


			kg


			138.339





			234


			Keo Megapoxy


			kg


			187.085





			235


			Khí ga


			kg


			23.409





			236


			Kính


			m2


			77.250





			237


			Lập lách


			thanh


			79.310





			238


			Li tô 3x3cm


			m


			3.090





			239


			Lưỡi cắt bê tông D356mm


			cái


			128.750





			240


			Lưỡi ghi đường 1,435m


			cái


			391.400





			241


			Lưỡi ghi đường 1m


			cái


			391.400





			242


			Lưỡi ghi đường lồng


			cái


			391.400





			243


			Lưới thép mạ


			m2


			46.350





			244


			Màng phản quang


			m2


			391.400





			245


			Matít


			kg


			7.004





			246


			Mỡ


			kg


			15.000





			247


			Mỡ bò


			kg


			18.540





			248


			Mỡ chì


			kg


			18.540





			249


			Mỡ PLS


			kg


			18.540





			250


			Móc sắt


			cái


			2.000





			251


			Móc sắt đệm


			cái


			2.000





			252


			Móng trâu


			cái


			18.540





			253


			Mực in cao cấp


			lít


			154.500





			254


			Mũi đục


			cái


			20.600





			255


			Mũi khoan bê tông D14-20


			cái


			185.400





			256


			Mũi khoan D<=16


			cái


			30.900





			257


			Mũi khoan đường kính 12mm


			cái


			25.750





			258


			Mũi khoan đường kính 16mm


			cái


			30.900





			259


			Mũi khoan đường kính 20 mm


			cái


			41.200





			260


			Mũi khoan đường kính 22mm


			cái


			46.350





			261


			Mũi khoan đường kính 24mm


			cái


			66.950





			262


			Mũi khoan hợp kim đường kính 24mm


			cái


			267.800





			263


			Mũi khoan hợp kim đường kính 40 mm


			cái


			324.450





			264


			Mũi khoan hợp kim đường kính 70 mm


			cái


			463.500





			265


			Mũi khoan hợp kim đường kính 80 mm


			cái


			576.800





			266


			Mũi khoan kim cương đường kính 50 mm


			cái


			350.200





			267


			Mũi khoan kim cương đường kính 60 mm


			cái


			422.300





			268


			Nắp chụp nhựa fi 60


			cái


			8.575





			269


			Nắp chụp nhựa fi 80


			cái


			8.575





			270


			Nắp na


			cái


			4.401





			271


			Nẹp gỗ


			m


			900





			272


			Ngói 75v/m2


			viên


			2.266





			273


			Ngói 22v/m2


			viên


			4.873





			274


			Ngói 13v/m2


			viên


			8.446





			275


			Ngói âm dương


			viên


			7.210





			276


			Ngói bò


			viên


			12.412





			277


			Nhũ tương gốc Axít 60%


			kg


			17.864





			278


			Nhựa bi tum số 4


			kg


			13.750





			279


			Nhựa đặc


			kg


			13.750





			280


			Nhựa đường


			kg


			13.750





			281


			Nước


			lít


			5





			282


			Nước


			m3


			5.429





			283


			Ô xy


			chai


			114.000





			284


			Ống thép f50 mm


			m


			41.818





			285


			Ống thép hàn d 100mm


			m


			102.897





			286


			Ống thép hàn d 150mm


			m


			184.370





			287


			Ống thép hàn d 200mm


			m


			244.625





			288


			Ống thép hàn d 250mm


			m


			304.880





			289


			Ống thép hàn d 300mm


			m


			365.135





			290


			Ống thép hàn d 350mm


			m


			425.390





			291


			Phấn talíc


			kg


			1.236





			292


			Phân vi sinh


			kg


			3.924





			293


			Phèn chua


			kg


			4.120





			294


			Phụ gia


			kg


			15.450





			295


			Phụ gia Sika


			kg


			50.676





			296


			Que hàn


			kg


			24.455





			297


			Răng cào


			bộ


			5.593.207





			298


			Ray hộ luân đường 1,435m


			m


			39.655





			299


			Ray hộ luân đường 1m


			m


			39.655





			300


			Ray hộ luân đường lồng


			m


			39.655





			301


			Ray P 24-26 L = 10 m


			thanh


			3.206.811





			302


			Ray P 30-33 L = 12,5 m


			thanh


			4.822.645





			303


			Ray P38-50 (12,5m)


			thanh


			6.573.165





			304


			Ray P50 (25m)


			thanh


			30.243.410





			305


			Rivê d18-22


			con


			77.250





			306


			Rivê d24-26


			con


			82.400





			307


			Rơm


			kg


			51.500





			308


			Rông đen


			cái


			2.060





			309


			Rông đen lò so


			cái


			2.060





			310


			Rông đen phẳng


			cái


			2.060





			311


			Sắt chữ U


			cái


			16.289





			312


			Sắt dàn giáo


			kg


			16.676





			313


			Sắt hình


			kg


			16.289





			314


			Sắt ống fi 60 mm


			m


			46.588





			315


			Sắt ống fi 80 mm


			m


			62.552





			316


			Sắt tấm


			kg


			16.289





			317


			Sỏi hạt lớn


			kg


			156





			318


			Sơn


			kg


			30.000





			319


			Sơn (trắng, đỏ)


			kg


			30.000





			320


			Sơn Bara Fe RS hoặc tương tự


			kg


			30.000





			321


			Sơn chống gỉ


			kg


			30.000





			322


			Sơn lót


			kg


			40.000





			323


			Sơn màu


			kg


			85.000





			324


			Suốt


			cái


			50.000





			325


			Suốt củ đậu


			cái


			30.000





			326


			Tà vẹt 16x22x220


			cái


			340.736





			327


			Tà vẹt 2-2,9m


			cái


			449.152





			328


			Tà vẹt 3,05-3,95m


			cái


			611.776





			329


			Tà vẹt 4,1-4,83m


			cái


			743.424





			330


			Tà vẹt bê tông cóc cứng đường 1m


			cái


			145.000





			331


			Tà vẹt bê tông cóc đàn hồi đường 1m


			cái


			145.000





			332


			Tà vẹt bê tông đường lồng


			cái


			145.000





			333


			Tà vẹt bê tông K3A cóc cứng đường 1,435m


			cái


			145.000





			334


			Tà vẹt bê tông K3A cóc đàn hồi đường 1,435m


			cái


			145.000





			335


			Tà vẹt bê tông K92


			cái


			145.000





			336


			Tà vẹt bê tông K92 đường 1,435m


			cái


			145.000





			337


			Tà vẹt gỗ


			cái


			349.300





			338


			Tà vẹt gỗ đường 1 m


			cái


			277.000





			339


			Tà vẹt gỗ đường 1,435 m


			cái


			277.000





			340


			Tà vẹt gỗ đường lồng


			cái


			277.000





			341


			Tà vẹt sắt đường 1 m


			cái


			277.000





			342


			Tấm bảo ôn dày <=50 mm


			m2


			25.750





			343


			Tấm bảo ôn dày <=75mm


			m2


			30.900





			344


			Tấm bảo ôn dày <=100 mm


			m2


			37.080





			345


			Tấm bảo ôn dày <=150 mm


			m2


			44.496





			346


			Tấm bảo ôn dày <=200 mm


			m2


			53.395





			347


			Tấm đan


			m2


			433.094





			348


			Tấm đan (80x60x10)


			tấm


			43.309





			349


			Tâm ghi đường 1,435m


			cái


			30.900





			350


			Tâm ghi đường 1m


			cái


			30.900





			351


			Tâm ghi đường lồng


			cái


			30.900





			352


			Tấm nhựa


			m2


			53.151





			353


			Tấm nhựa hoa văn 50x50 cm


			m2


			51.603





			354


			Tấm nhựa hoa văn 63x41 cm


			m2


			51.603





			355


			Tấm sóng 3x47x4120mm


			tấm


			83.430





			356


			Tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm


			m2


			34.000





			357


			Tấm trần thạch cao hoa văn 63x41cm


			m2


			50.600





			358


			Tăng đơ F 14


			cái


			25.750





			359


			Than rèn


			kg


			14.729





			360


			Thanh chống K


			thanh


			8.000





			361


			Thanh chống tấm đan


			thanh


			8.000





			362


			Thanh giằng cự ly đường 1,435m


			bộ


			15.000





			363


			Thanh giằng cự ly đường 1m


			bộ


			15.000





			364


			Thanh giằng cự ly đường lồng


			bộ


			15.000





			365


			Thép dàn giáo


			kg


			16.200





			366


			Thép góc


			kg


			15.900





			367


			Thép hình


			kg


			15.900





			368


			Thép hình


			tấn


			15.900.000





			369


			Thép làm biện pháp


			kg


			15.900





			370


			Thép tấm


			kg


			18.700





			371


			Thép tấm


			tấn


			18.700.000





			372


			Thép tròn


			kg


			16.000





			373


			Thép tròn đường kính <=10 mm


			kg


			15.000





			374


			Thép tròn đường kính > 10 mm


			kg


			15.000





			375


			Thép tròn đường kính <=18mm


			kg


			15.000





			376


			Thép tròn đường kính >18mm


			kg


			15.200





			377


			Tôn dày 2mm


			kg


			17.819





			378


			Tôn múi


			m2


			72.162





			379


			Tôn tráng kẽm dày 1,2mm


			kg


			13.699





			380


			Tôn úp nóc nhựa


			m


			57.033





			381


			Tôn úp nóc tráng kẽm


			m


			28.865





			382


			Tre cây


			cây


			21.630





			383


			Trụ bê tông


			cái


			73.748





			384


			Trụ đỡ biển báo f110x3,5


			cột


			61.800





			385


			Vải nháp


			kg


			16.480





			386


			Vải trắng


			m2


			15.500





			387


			Ván ép


			m2


			40.500





			388


			Ván tuần cầu


			m3


			4.532.000





			389


			Vecni


			kg


			22.990





			390


			Ven tonít


			kg


			5.181





			391


			Viên phản quang


			viên


			66.950





			392


			Vôi cục


			kg


			3.000





			393


			Vữa lưu huỳnh


			kg


			5.150





			394


			Vữa Samốt


			kg


			865





			395


			Xăng


			kg


			22.169





			396


			Xi măng PC30


			kg


			1.645





			397


			Xi măng PC40


			kg


			1.660





			398


			Xi măng trắng


			kg


			3.305








BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG


			STT


			Tên nhân công


			Đơn vị


			Đơn giá (đồng)





			1


			Nhân công nhóm 1, bậc 3,5/7


			công


			212.856





			2


			Nhân công nhóm 1, bậc 3,7/7


			công


			219.906





			3


			Nhân công nhóm 1, bậc 4/7


			công


			230.481





			4


			Nhân công nhóm 1, bậc 4,3/7


			công


			242.954





			5


			Nhân công nhóm 1, bậc 4,5/7


			công


			251.269





			6


			Nhân công nhóm 1, bậc 4,7/7


			công


			259.585





			7


			Nhân công nhóm 1, bậc 5/7


			công


			272.058





			8


			Nhân công nhóm 2, bậc 3,0/7


			công


			220.538





			9


			Nhân công nhóm 2, bậc 3,5/7


			công


			239.519





			10


			Nhân công nhóm 2, bậc 3,7/7


			công


			247.112





			11


			Nhân công nhóm 2, bậc 4/7


			công


			258.500





			12


			Nhân công nhóm 2, bậc 4,3/7


			công


			272.329





			13


			Nhân công nhóm 2, bậc 4,5/7


			công


			281.548





			14


			Nhân công nhóm 2, bậc 4,7/7


			công


			290.767








BẢNG GIÁ MÁY THI CÔNG


			STT


			Tên nhân công


			Đơn vị


			Đơn giá (đồng)





			1


			Máy ủi - công suất: 110 cv


			ca


			1.872.573





			2


			Máy san 110CV (Máy san 108cv)


			ca


			2.031.059





			3


			Máy đầm đất cầm tay - trọng lượng : 60 kg


			ca


			309.088





			4


			Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: 8,5 T


			ca


			857.381





			5


			Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng: 10 T


			ca


			1.023.472





			6


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 2,5 T


			ca


			698.080





			7


			Ô tô 3T (Ô tô vận tải thùng 2,5T)


			ca


			698.080





			8


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 5 T


			ca


			918.002





			9


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 7 T


			ca


			1.119.635





			10


			Ô tô tưới nước - dung tích: 5 m3


			ca


			1.045.266





			11


			Ô tô tưới nước - dung tích: 6 m3


			ca


			1.127.780





			12


			Cần trục ô tô - sức nâng: 3 T


			ca


			1.303.000





			13


			Cần trục ô tô - sức nâng: 10 T


			ca


			2.024.661





			14


			Cần trục ô tô - sức nâng: 16 T


			ca


			2.275.350





			15


			Cần trục ô tô - sức nâng: 25 T


			ca


			2.877.200





			16


			Cần trục ô tô - sức nâng: 40 T


			ca


			3.956.111





			17


			Cổng trục - sức nâng: 10 T


			ca


			1.192.835





			18


			Tời điện - sức kéo: 3,0 T


			ca


			255.859





			19


			Tời điện - sức kéo: 5,0 T


			ca


			275.162





			20


			Pa lăng xích - sức nâng: 3 T


			ca


			204.024





			21


			Pa lăng xích - sức nâng: 5 T


			ca


			206.030





			22


			Pa lăng giật 5T (Pa lăng xích - sức nâng: 5,0 T)


			ca


			206.030





			23


			Kích nâng - sức nâng: 10 T


			ca


			235.899





			24


			Kích nâng - sức nâng: 100 T


			ca


			252.120





			25


			Kích nâng - sức nâng: 200 T


			ca


			261.687





			26


			Máy trộn bê tông - dung tích: 100,0 lít


			ca


			245.435





			27


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			287.383





			28


			Máy trộn vữa - dung tích: 80 lít


			ca


			232.655





			29


			Máy phun vữa- năng suất 2m3/h(máy phun vữa 5,5kw, máy phun bê tông)


			ca


			406.255





			30


			Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất: 1,5 kW


			ca


			226.613





			31


			Máy phun nhựa đường - công suất: 190 cv


			ca


			2.970.079





			32


			Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C


			ca


			5.171.813





			33


			Thiết bị sơn kẻ vạch YHK 10A


			ca


			311.202





			34


			Lò nấu sơn YHK 3A


			ca


			787.592





			35


			Nồi nấu nhựa 500 lít


			ca


			320.974





			36


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 120 m3/h


			ca


			512.071





			37


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 240 m3/h


			ca


			797.150





			38


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 360 m3/h


			ca


			965.413





			39


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 420 m3/h


			ca


			1.086.939





			40


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 540 m3/h


			ca


			1.110.804





			41


			Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW


			ca


			342.765





			42


			Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 27,5 kW


			ca


			365.011





			43


			Máy hàn hơi - công suất: 2000 l/h


			ca


			248.057





			44


			Máy khoan đứng - công suất: 2,5 kW


			ca


			249.812





			45


			Máy khoan đứng 2,1kW (Máy khoan đứng 2,5kW)


			ca


			249.812





			46


			Máy khoan đứng - công suất: 4,5 kW


			ca


			272.055





			47


			Khoan cầm tay 0,5 kW (Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: 13mm)


			ca


			211.630





			48


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,62 kW


			ca


			213.393





			49


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,75 kW


			ca


			213.546





			50


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,85 kW


			ca


			215.206





			51


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 1,50 kW


			ca


			230.943





			52


			Máy cắt gạch đá - công suất: 1,7 kW


			ca


			225.125





			53


			Máy cắt bê tông - công suất: 1,50 kW


			ca


			227.479





			54


			Máy cắt bê tông - công suất: 12 cv (MCD 218)


			ca


			475.383





			55


			Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén: 3,0 m3/ph


			ca


			253.550





			56


			Máy cắt tôn - công suất: 15 kW


			ca


			386.234





			57


			Máy mài - công suất: 1 kW


			ca


			202.710





			58


			Máy mài - công suất: 2,7 kW


			ca


			213.475





			59


			Sà lan - trọng tải: 200 T


			ca


			980.739





			60


			Sà lan - trọng tải: 400 T


			ca


			1.360.368





			61


			Phao thép - trọng tải: 200 T


			ca


			213.169





			62


			Ca nô - công suất: 150 cv


			ca


			1.457.341





			63


			Tầu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu,...) - công suất: 150 cv


			ca


			3.708.150





			64


			Máy bơm keo


			ca


			227.279





			65


			Kích thủy lực, sức nâng 5 T


			ca


			233.190





			66


			Máy mài, công suất 1,5kw


			ca


			206.177





			67


			Máy lốc tôn, công suất 45kw


			ca


			824.132





			68


			Máy lọc dầu


			ca


			206.836





			69


			Máy dán băng tải


			ca


			241.213





			70


			Palăng xích sức nâng 15 T


			ca


			253.455





			71


			Bơm thủy lực 20 T


			ca


			309.241





			72


			Lò nung keo (Lò nấu sơn YHK 3A)


			ca


			787.592








MỤC LỤC


PHẦN A - THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 


PHẦN B: ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CỘNG TRÌNH PHẦN SỬA CHỮA 


PHẦN I - CÔNG TÁC PHÁ DỠ, THÁO DỠ, LÀM SẠCH KẾT CẤU CÔNG TRÌNH 6


SA.10000 Công tác phá dỡ các kết cấu, công trình xây dựng 


SA.11100 Phá dỡ móng các loại 


SA.11210 Phá dỡ nền gạch 


SA.11220 Phá dỡ nền bê tông


SA.11300 Phá dỡ tường 


SA.11310 Tường bê tông không cốt thép 


SA.11320 Tường bê tông cốt thép 


SA.11330 Phá dỡ tường xây gạch


SA.11340 Phá dỡ tường xây đá các loại 


SA.11400 Phá dỡ xà, dầm, cột, trụ, sàn, mái 


SA.11510 Phá dỡ bờ nóc, bờ chảy


SA.11520 Phá dỡ các kết cấu trên mái bằng 


SA.11600 Phá lớp vữa trát 


SA.11700 Phá dỡ hàng rào 


SA.11800 Cạo bỏ lớp vôi, sơn cũ 


SA.11910 Phá dỡ các kết cấu khác 


SA.11920 Phá dỡ kết cấu bê tông bằng máy 


SA.20000 Công tác tháo dỡ các kết cấu, công trình xây dựng 


SA.21100 Tháo dỡ khuôn cửa 


SA. 21200 Tháo dỡ cầu thang gỗ, vách ngăn các loại 


SA. 21210 Tháo dỡ bậc thang, yếm thang, lan can 


SA.21240 Tháo dỡ vách ngăn


SA.21300 Tháo dỡ phụ kiện vệ sinh


SA.21400 Tháo dỡ các cấu kiện bằng bê tông, gang, thép 


SA.21500 Tháo dỡ kết cấu thép bị han rỉ, hư hỏng 


SA.30000 Tháo dỡ thiết bị phục vụ thay thế, sửa chữa 


SA.31100 Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công, chiều cao tháo dỡ ≤2m


SA.31200 Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông tháo bằng thủ công chiều cao tháo dỡ >2m


SA.31300 Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ ≤2m 



SA.31400 Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng bu lông, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m 



SA.31500 Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy, chiều cao tháo dỡ ≤2m 



SA.31600 Tháo dỡ thiết bị loại lắp bằng phương pháp hàn, tháo bằng thủ công kết hợp máy chiều cao tháo dỡ >2m 



SA.31700 Tháo bu lông 


SA.31710 Tháo bu lông bằng máy hàn


SA.31720 Tháo cắt bu lông bằng ôxy khí ga


SA.31730 Tháo bu lông có tận dụng lại bu lông cũ 


SA.31800 Tháo dỡ vòng bi các loại


SA.31900 Tháo dỡ may ơ 


SA.32000 Tháo dỡ bánh răng 


SA.32100 Tháo các loại động cơ điện 


SA.32200 Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị, đường ống 


SA.32210 Tháo dỡ lớp bảo ôn thiết bị 


SA.32220 Tháo dỡ lớp bảo ôn đường ống


SA.32300 Tháo dỡ các kết cấu mái 


SA.32400 Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu 


SA.32500 Tháo dỡ gạch chịu lửa trong các kết cấu thép 


SA.32600 Tháo ray cũ 


SA.32700 Tháo tà vẹt cũ đường 1m, đường 1,435m, đường lồng 


SC.32800 Tháo dỡ dầm thép các loại 


SA.40000 Công tác đục tẩy, khoan tạo lỗ, thổi, cắt để sửa chữa, gia cố các kết cấu, công trình xây dựng 



SA.41100 Đục lỗ thông tường xây gạch


SA.41200 Đục lỗ thông tường bê tông 


SA.41300 Đục mở tường làm cửa 


SA.41400 Đục bê tông để gia cố các kết cấu bê tông


SA.41500 Đục tường, sàn bê tông tạo rãnh để cài sàn bê tông, chôn 


ống nước, ống bảo vệ dây dẫn 


SA.41600 Đục lớp mặt ngoài bê tông cốt thép bằng búa căn


SA.41700 Đục lớp bê tông mặt ngoài bằng thủ công kết hợp máy khoan bê tông 


SA.41800 Khoan bê tông bằng mũi khoan đặc 


SA. 42110 Khoan tạo lỗ qua sàn bê tông cốt thép dày ≤15cm 



SA.42200 Cắt mặt đường bê tông asphalt 


SA.42400 Cắt tường bê tông bằng máy 


SA.42500 Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt 


SA.42700 Khoan, doa lỗ sắt thép 


SA.42710 Khoan lỗ sắt thép dầy 5-22mm, lỗ khoan f14-27 


SA.42720 Doa lỗ sắt thép 


SA.42800 Chặt rivê cầu cũ 


SA.50000 Công tác làm sạch các kết cấu, công trình xây dựng


SA.51000 Đục tẩy bề mặt bê tông các kết cấu 


SA.51100 Đục tẩy phần bê tông bề mặt bị hỏng, hư hại


SA.51200 Phun cát tẩy sạch mặt ngoài kết cấu bê tông 


SA.51300 Đục tẩy rỉ kết cấu thép, thép trong bê tông


SA.51400 Vệ sinh mặt đường, sân bãi phục vụ sửa chữa 


SA.51500 Vét rãnh thoát nước phục vụ công tác sửa chữa 


PHẦN II - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU, NHÀ CỬA, VẬT KIẾN TRÚC


SB.10000 Công tác sửa chữa các kết cấu xây đá, gạch 


SB.11000 Xây đá hộc sb.11100 xây móng 


SB.11200 Xây tường thẳng


SB.11300 Xây tường trụ bin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ 


SB.11400 Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu


SB.11500 Xây mặt bằng, mái dốc 


SB.11600 Xếp đá khan mặt bằng, mái dốc 


SB.11700 Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác 


SB.12000 Xây đá xanh miếng (10x20x30)cm


SB.12100 Xây móng 


SB.12200 Xây tường


SB.12300 Xây trụ độc lập 


SB.13000 Xây đá chẻ


SB.13100 Xây móng bằng đá chẻ (10X10X20)cm 


SB.13200 Xây tường bằng đá chẻ (10X10X20)cm 


SB.13300 Xây trụ độc lập bằng đá chẻ (10X10X20)cm 


SB.13500 Xây tường bằng đá chẻ (20X20X25)cm 


SB.13600 Xây móng bằng đá chẻ (15X20X25)cm 



SB.13700 Xây tường bằng đá chẻ (15X20X25)cm 


SB.14000 Xây gạch chỉ (6,5X10,5X22)cm 


SB.14100 Xây móng 


SB.14200 Xây tường thẳng


SB.14300 Xây cột, trụ


SB.14400 Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ 


SB.14500 Xây cống 


SB.14600 Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác 


SB.15000 Xây gạch thẻ (5 X 10 X 20)cm 


SB.15100 Xây móng 


SB.15300 Xây cột, trụ


SB.15400 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác 


SB.16000 Xây gạch thẻ (4X8X19)cm 


SB.16100 Xây móng 


SB.16200 Xây tường


SB.16300 Xây cột, trụ


SB.16400 Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác 


SB.16500 Xây tường gạch ống (10X10X20)cm


SB.16600 Xây tường gạch ống (8X8X19)cm


SB.16700 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (10X15X22)cm 


SB.16800 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (10X13,5X22)cm 


SB.16900 Xây tường gạch rỗng 6 lỗ (8,5X13X20)cm 


SB.17000 Xây gạch bê tông rỗng, gạch silicát 


SB.17100 Xây tường gạch bê tông (20X20X40)cm


SB.17200 Xây tường gạch bê tông (15X20X40)cm


SB.17300 Xây tường gạch bê tông (10 X 20 X 40)cm


SB.17400 Xây tường gạch bê tông (15 X 20 X 30


SB.17500 Xây tường gạch silicát (6,5X12X25)cm 


SB.17600 Xây tường gạch thông gió


SB.17700 Xây lại lớp gạch chịu lửa trong ống khói


SB.17800 Xây lại gạch chịu lửa trong các kết cấu thép 


SB.20000 Công tác sửa chữa, gia cố các kết cấu bê tông


SB.21000 Công tác đổ bê tông gia cố các kết cấu công trình 


SB.21100 Bê tông lót móng, bê tông móng, nền, bệ máy 



SB.21200 Bê tông tường, cột 


SB.21300 Bê tông xà dầm, giằng, bê tông sàn mái 


SB.21400 Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, bê tông cầu thang


SB.21500 Bê tông mặt đường 


SB.21600 Bê tông bờ mái kênh 


SB.21700 Bê tông gia cố móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu bê tông 


SB.21800 Phun gia cố bê tông vào bề mặt cấu kiện bê tông bằng máy phun áp lực 


SB.21900 Công tác sản xuất lắp đặt cốt thép 


SB.21910 Cốt thép móng 


SB.21920 Cốt thép bệ máy 


SB.21930 Cốt thép tường


SB.21940 Cốt thép cột 


SB.21950 Cốt thép dầm, giằng 


SB.21960 Cốt thép lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng 


SB.21970 Cốt thép sàn mái


SB.21980 Cốt thép cầu thang 


SB.22010 Cốt thép mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn 


SB.22020 Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước 


SB.23000 Công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ 


SB.23100 Ván khuôn gỗ gia cố móng dài, bệ máy 


SB.23200 Ván khuôn gỗ gia cố móng cột 


SB.23300 Ván khuôn gỗ gia cố nút giao giữa cột và dầm


SB.23400 Ván khuôn gỗ gia cố cột, mố, trụ 


SB.23500 Ván khuôn gỗ gia cố xà dầm, giằng


SB.23600 Ván khuôn gỗ gia cố tường 


SB.23700 Ván khuôn gỗ gia cố sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan


SB.23800 Cầu thang 


SB.23900 Làm tường chắn đất bằng gỗ


SB.30000 Công tác gia cố kết cấu thép 


SB.31000 Gia công kết cấu thép để gia cố 


SB.31100 Gia Công cột, giằng cột bằng thép để gia cố 


SB.31200 Gia công dầm thép tổ hợp để gia cố


SB.31300 Hàn lại bản mã tai cột để gia cố 



SB.31400 Gia công dầm bằng thép hình (i, h) để gia cố 


SB.31500 Gia công lưới thép d4 để gia cố sàn 


SB.32000 Công tác lắp đặt kết cấu thép 


SB.32100 Lắp đặt cột thép gia cố các loại


SB.32200 Lắp đặt bu lông các loại bằng thủ công 


SB.32300 Gia cố kết cấu thép


SB.40000 Công tác làm mái 


SB.41100 Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói 22v/m² 


SB.41200 Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói 13v/m² 


SB.41300 Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói 75 v/m² 


SB.41400 Tháo dỡ, thay thế litô và lợp lại mái ngói âm dương


SB.41500 Lợp thay thế mái fibrô xi măng, tấm tôn, tấm nhựa 


SB.41600 Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch chỉ 


SB.41700 Xây bờ nóc hoặc con lươn trên mái bằng gạch thẻ 


SB.41800 Xây bờ nóc bằng ngói bò 


SB.41900 Xây bờ chảy bằng gạch chỉ 


SB.50000 Công tác trát, láng 


SB.51000 Công tác trát 


SB.51100 Phun bắn vữa xi măng cát vàng gia cố kết cấu bê tông; trát vữa xi măng cát vàng vào kết cấu bê tông 


SB.51200 Trát sê nô, mái hắt, lam ngang 


SB.51300 Trát vẩy tường chống vang 


SB.51400 Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường 


SB.51500 Trát granitô tay vịn cầu thang 


SB.51600 Trát granitô thành ôvăng, sênô, lan can, diềm che nắng


SB.51700 Trát granitô tường, trụ, cột 


SB.51800 Trát đá rửa tường, trụ, cột dày 1cm 


SB.51900 Trát đá rửa thành ô văng, sênô, lan can, diềm chắn nắng 


SB.52000 Công tác láng vữa 


SB.52100 Láng nền sàn không đánh màu


SB.52200 Láng nền sàn có đánh màu 


SB.52300 Láng sênô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp, máng cáp, mương rãnh, hố đường 


SB.52400 Láng cầu thang 



SB.52500 Láng granitô nền, sàn, cầu thang 


SB.53000 Công tác ốp, lát gạch, đá 


SB.53000 Công tác ốp gạch, đá 


SB.53100 Ốp gạch 20x10cm 


SB.53200 Ốp gạch 20X15; 20X20; 20X30cm 


SB.53300 Ốp gạch 15x15; 11x11cm 


SB.53400 Ốp gạch 6X20cm 


SB.53500 Ốp gạch 3X10cm 


SB.53600 Ốp gạch vỉ vào các kết cấu 


SB.53700 Ốp đá cẩm thạch, hoa cương


SB.54000 Công tác lát gạch, đá 


SB.54100 Lát gạch chỉ 6,5X10X22cm 


SB.54200 Lát gạch thẻ 5X10X20cm, 4X8X19cm 


SB.54300 Lát gạch lá nem 


SB.54400 Lát gạch ceramic, gốm và granit nhân tạo 


SB.54700 Lát đá cẩm thạch, hoa cương 


SB.54900 Lát gạch vỉ


SB.60000 Công tác làm trần, làm mộc trang trí thông dụng 


SB.61100 Làm trần mè gỗ 


SB.61200 Làm lại trần giấy ép cứng, làm trần ván ép


SB.61300 Làm lại trần fibrô xi măng 


SB.61400 Làm trần cót ép 


SB.61500 Làm trần gỗ dán 


SB.62000 Làm vách ngăn bằng ván ép


SB.62100 Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít 


SB.62200 Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí 


SB.62300 Gia công và đóng chân tường bằng gỗ 


SB.62400 Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ 


SB.62500 Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn 


SB.62600 Gia công và lắp dựng gỗ dầm sàn, dầm trần 


SB.62700 Làm mặt sàn gỗ 


SB.62800 Làm tường lambris gỗ 


SB.62900 Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3X1cm 


SB.63000 Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ 



SB.63100 Dán foocmica vào các kết cấu dạng tấm


SB.63200 Dán foocmica vào các kết cấu dạng chỉ rộng ≤3cm 


SB.80000 Công tác quét vôi, nước xi măng, nhựa bi tum, bả, sơn, đánh vecni kết cấu gỗ và một số công tác khác 



SB.81000 Quét vôi, nước xi măng, nhựa bitum, bả các kết cấu


SB.81100 Quét vôi các kết cấu 


SB.81200 Quét nước xi măng 


SB.81300 Quét filinkote chống thấm mái, sênô, ô văng 


SB.81400 Công tác bả matit, xi măng (bả 3 lần) vào các kết cấu 


SB.81500 Công tác bả hỗn hợp sơn+xi măng trắng+bột bả+phụ gia 


SB.81600 Công tác bả ventônít (bả 3 lần) vào các kết cấu 


SB.81700 Quét nhựa bitum và dán giấy dầu 


SB.81800 Quét nhựa bi tum và dán bao tải 


SB.81900 Chét khe nối 


SB.82000 Bơm keo epoxy vào khe nứt rộng khoảng 1mm bằng máy bơm cầm tay 


SB.83000 Công tác sơn


SB.83100 Sơn cửa


SB.83200 Sơn gỗ, sơn kính mờ 


SB.83300 Sơn tường 


SB.83400 Sơn sắt thép 


SB.83500 Sơn silicát (sơn nước) vào các kết cấu đã bả 


SB.83600 Sơn chống ăn mòn vào kết cấu thép 


SB.83700 Sơn chống rỉ, sơn phủ vá thiết bị, vỏ bao che thiết bị


SB.83800 Đánh vecni kết cấu gỗ 


SB.83810 Đánh vecni tampon 


SB.83820 Đánh vecni cobalt 


SB.83900 Cắt và lắp kính 


SB.84000 Lắp các loại phụ kiện của cửa (ke, khóa, chốt hãm...) 


SB.84100 Lắp đặt bể chứa nước bằng inox trên mái


SB.84200 Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa trên mái 


SB.91000 Dàn giáo phục vụ thi công 


SB.91100 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo công cụ 


SB.91110 Dàn giáo ngoài 


SB.91120 Dàn giáo trong



SB.91200 Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo tre 


SB.91210 Dàn giáo ngoài 


SB.91220 Dàn giáo trong


SB.92000 Công tác bốc xếp, vận chuyển vật liệu, phế thải bằng thủ công 


PHẦN III - CÔNG TÁC SỬA CHỮA, GIA CỐ CÁC KẾT CẤU KHÁC 


SC.10000 Sửa chữa các kết cấu thiết bị cơ khí


SC.11000 Công tác gia công chi tiết thiết bị 


SC.11100 Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm cong 


SC.11300 Gia công chi tiết thiết bị dạng tấm phẳng hình vuông, hình chữ nhật 


SC.11400 Gia công chi tiết thiết bị dạng hình phễu, hình côn 


SC.11500 Gia công chi tiết thiết bị dạng ống 


SC.11600 Gia công chi tiết thiết bị dạng côn, cút 


SC.11700 Gia công chi tiết thiết bị khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ, máng rót, máng chứa, vỏ bao che thiết bị, khung dàn thép 



SC.11800 Gia công mặt bích sc.11810 gia công mặt bích đặc


SC.11820 Gia công mặt bích rỗng 


SC.12000 Lắp thay thế các chi tiết, bộ phận thiết bị, cấu kiện


SC.12100 Lắp thay thế chi tiết, bộ phận thiết bị dạng cong (thùng tháp) bằng phương pháp hàn 


SC.12200 Lắp thay thế bằng bulông kết hợp với hàn


SC.12210 Tấm đậy, tấm nắp dạng hình tròn 


SC.12220 Tấm đậy, tấm nắp dạng hình vuông, hình chữ nhật 


SC.12300 Lắp thay thế thiết bị dạng hình phễu, côn, cót 


SC.12400 Lắp thay thế thiết bị dạng ống


SC.12500 Lắp thay thế thiết bị ống nối, khớp nối 


SC.12600 Lắp thay thế thiết bị khung giá đỡ, bệ đỡ, máng rót, máng chứa, vỏ bao che thiết bị, khung dàn thép vàcác chi tiết thiết bị tương tự khác 



SC.12700 Lắp thay thế đường ống thông hơi, cấp nhiệt 


SC.13000 Làm lại lớp bảo ôn đường ống, thiết bị


SC.13100 Làm lại lớp bảo ôn đường ống 


SC.13200 Bảo ôn các thiết bị lọc bụi và các thiết bị khác


SC.14000 Lắp thay thế thiết bị, phụ tùng 


SC.14110 Lắp thay thế tấm lót vách ngăn máy nghiền 


SC.14120 Lắp thay thế gối đỡ 


SC.14130 Lắp thay thế giảm tốc simettrô



SC.14140 Lắp thay thế giảm tốc phụ


SC. 14150 Lắp thay thế hộp giảm tốc của máy nghiền 


SC.14200 Lắp thay thế các loại thiết bị vận chuyển ngang 


SC.14210 Dán băng tải 


SC.14220 Kéo rải băng tải cao su 


SC.14230 Thay thang chủ động, bị động băng tải


SC.14300 Thay thế bộ con lăn các loại 


SC.14310 Thay thế bộ con lăn loại l500


SC.14320 Thay thế bộ con lăn loại l1000


SC.14330 Thay thế bộ con lăn loại l1500


SC.14340 Thay thế bộ con lăn loại l2000


SC.14350 Tháo dỡ, lắp thay thế tấm bao che, mái băng tải 


SC.14400 Lắp thay thế xích băng cấp liệu 


SC.14500 Lắp thay thế băng tải 


SC.14610 Lắp thay thế phụ kiện thiết bị vận chuyển đứng, vận chuyển xiên (gầu tải đứng, gầu tải xiên)


SC.14620 Sửa chữa máy đập búa 


SC.14620 Sửa chữa quả búa, khớp nối, gối đỡ, tấm lót, tấm ghi, bánh đà và các phụ kiện khác 



SC.14630 Thay thế roto động cơ 


SC.14640 Thay thế vòng bi máy đập búa 


SC. 14660 Lắp thay thế vòng bi gầu tải


SC. 14670 Lắp thay thế vòng bi máy cán 


SC. 14680 Lắp thay thế vòng bi băng cào, giá nâng 


SC.20000 Công tác sửa chữa cầu đường bộ 


SC.21000 Sửa chữa cầu gỗ 


SC.22000 Thay các bộ phận cầu sắt 


SC.23000 Sơn cầu sắt (1 lớp sơn chống gỉ + 2 lớp sơn mầu)


SC.24000 Quét dọn mặt cầu 


SC.26000 Đóng đinh cầu gỗ 


SC.27000 Bôi mỡ gối cầu 


SC.28000 Gia công, lắp dựng lan can cầu 


SC.30000 Công tác sửa chữa đường bộ


SC.31000 Cắt bê tông khe co giãn mặt cầu, khe kỹ thuật (khe đặt vòng dò xe, khe đặt cáp v.v...)


SC.32000 Vá mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên 


SC.32100 Vá mặt đường đá dăm 


SC.32110 Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt 


SC.32120 Vá mặt đường bằng đá 4x6 chèn đá dăm, lớp hao mòn bằng đá mạt và đất cấp phối tự nhiên 



SC.32130 Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên thi công bằng thủ công 



SC.32140 Vá mặt đường bằng đá granit 4x6 chèn đất dính hoặc đất cấp phối tự nhiên thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới


SC.32150 Vá mặt đường đá dăm nhựa bằng thủ công rải nóng 


SC.32160 Vá mặt đường đá dăm nhựa bằng thủ công kết hợp với cơ giới


SC.32170 Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội bằng thủ công 


SC.32180 Vá mặt đường bằng đá dăm nhựa nguội bằng thủ công kết hợp cơ giới 


SC.32190 Dặm vá mặt đường bằng bê tông atphan hạt mịn rải nóng (chưa bao gồm nhựa lót) 



SC.32200 Dặm vá mặt đường bằng vật liệu cacbon asphalt 


SC.33000 Tưới nhựa lót hoặc nhựa dính bám mặt đường


SC.33100 Tiêu chuẩn nhựa 1,1kg/m² 


SC.33200 Tiêu chuẩn nhựa 0,5kg/m² 


SC.33300 Láng nhựa trên mặt đường cũ 


SC.33310 Láng nhựa một lớp trên mặt đường cũ


SC.33320 Láng nhựa hai lớp trên mặt đường cũ 


SC.34000 Bảo dưỡng mặt đường bằng đất cấp phối tự nhiên 


SC.35000 Đóng cừ gỗ chống xói lở


SC.36100 Đắp lề đường bằng đất cấp phối tự nhiên 


SC.36200 Lấp hố sụp. hố sình lún cao su 


SC.36300 Đào hót đất sụt 


SC.36310 Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công trong phạm vi 30m 


SC.36320 Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công kết hợp máy hoặc bằng máy trong phạm vi ≤50m 


SC.36330 Đào hót đất, đá sụt bằng thủ công kết hợp máy hoặc bằng máy trong phạm vi ≤100 m 


SC.36400 Sửa nền, móng bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6, đất chọn lọc 


SC.36410 Sửa nền, móng bằng cát, đá xô bồ, đá dăm 4x6


SC.36420 Sửa nền, móng bằng đất chọn lọc (đất đã có sẵn)


SC.36500 Đắp đất sét


SC.36600 Sửa mặt đường đất cấp phối tự nhiên 


SC. 37100 Bạt đất lề đường, dẫy cỏ lề đường 


SC.37200 Phát quang dọc hai bên đường 


SC.37300 Trồng và chăm sóc cây xanh


SC.37400 Sửa chữa vỉa hè, xử lý nền vỉa hè 


SC.37410 Sửa chữa vỉa hè 


SC.37420 Xử lý nền vỉa hè 


SC.38200 Sơn dải phân cách, dán màng phản quang đầu dải phân cách 


SC.39100 Lau chùi cọc tiêu, biển báo 


SC.39400 Thay thế trụ, cột bê tông dải phân cách 


SC.39500 Gắn viên phản quang, chùi rửa dải phân cách 


SC.39600 Thay thế ống thép f50, tấm song dải phân cách


SC.39700 Sản xuất biển báo phản quang 


SC.40000 Sửa chữa cầu đường sắt 


SC.41000 Gia công, lắp dựng, các cấu kiện của dầm thép cầu đường sắt 


SC.41100 Gia công thanh mạ hạ, mạ thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ 


SC.41200 Gia công thanh đứng, thanh treo, thanh xiên 


SC.41300 Gia công hệ liên kết dọc cầu 


SC.41400 Gia công dầm dọc, dầm ngang


SC.41500 Gia công kết cấu thép đường người đi, sàn tránh xe trên dầm, đường kiểm tra


SC.42000 Liên kết hệ dầm thép bằng ri vê, bu lông, hàn 


SC.42100 Tán ri vê bằng búa hơi ép


SC.42200 Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng bu lông 


SC.42300 Lắp ráp cấu kiện sắt thép bằng liên kết hàn 


SC.43000 Gia cố dầm cầu


SC.43100 Gia cố mạ hạ, mạ thượng, thanh cống cầu, bàn nút dàn chủ 


SC.43200 Gia cố thanh đứng, thanh treo, thanh xiên 


SC.43300 Gia cố dầm dọc, dầm ngang, hệ liên kết dọc cầu


SC.44000 Lắp mới hệ mặt cầu và tháo dỡ hệ mặt cầu cũ


SC.45000 Lắp dựng cấu kiện dầm thép các loại


SC.50000 Công tác sửa chữa đường sắt 


SC.51000 Thay thế ray, tà vẹt, thanh giằng cự ly


SC.51100 Thay thế ray 



SC.51110 Đường 1m tà vẹt sắt 


SC.51120 Đường 1m tà vẹt gỗ


SC.51130 Đường 1m tà vẹt bê tông


SC.51200 Thay thế tà vẹt


SC.51210 Đường 1m tà vẹt gỗ, tà vẹt sắt 


SC.51220 Đường 1m tà vẹt bê tông


SC.51230 Đường 1,435m tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông 


SC.51240 Đường lồng tà vẹt gỗ, tà vẹt bê tông 


SC.51250 Thay thanh giằng cự ly


SC.51300 Làm lại nền đá lòng đường 


SC.51310 Làm lại nền đá lòng đường 1m 


SC.51320 Làm lại nền đá lòng đường 1,435m 


SC.51330 Làm lại nền đá lòng đường lồng 


SC.51340 Nâng, giật, chèn đường 


SC.51350 Bổ sung đá 4x6 vào đường, ghi 


SC.51360 Sửa chữa rãnh xương cá 


SC.51370 Vét dọn mương rãnh 


SC.51380 Làm vai đá đường sắt 


SC.51400 Sửa chữa đường ngang


SC.51410 Đường 1m 


SC.51420 Đường 1,435m 


SC.51430 Đường lồng 


SC.51500 Thay tà vẹt ghi


SC.51510 Đường 1m 


SC.51520 Thay tà vẹt ghi, đường 1,435m 


SC.51530 Thay tà vẹt ghi, đường lồng 


SC.51600 Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ) 


SC.51610 Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường 1m 


SC.51620 Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường 1,435m 


SC.51630 Thay ray hộ luân ghi (chân thỏ), đường lồng 


SC.51700 Làm lại nền đá ghi, nâng; giật, chèn ghi 


SC.51720 Nâng, giật, chèn ghi 


SC.51730 Tháo dỡ ghi cũ 


SC.51820 Thay tâm ghi, đường 1,435 m 



SC.51830 Thay tâm ghi, đường lồng 


SC.51900 Thay lưỡi ghi 


SC.51910 Thay lưỡi ghi, đường 1m 


SC.51920 Thay lưỡi ghi, đường 1,435 m 


SC.51930 Thay lưỡi ghi, đường lồng 


PHẦN C: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


MỤC LỤC 























































































































































































































































































































3. Don gia phan lap dat.doc

ĐƠN GIÁ


XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum)


PHẦN A


THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


I. CÁC CĂN CỨ


Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.


Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt.



Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung).



Quyết định số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ xây dựng công bố định mức dự toán xây dựng công trình - Phần lắp đặt (sửa đổi, bổ sung).



Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.


Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.



Văn bản số 2631/UBND-KTN ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc mức lương đầu vào theo thực tế để xác định đơn giá nhân công.


II. NỘI DUNG TẬP ĐƠN GIÁ:


Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức chi phí về vật liệu, lao động và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt như 100m ống, 1 cái kính bích, van, cút, 1m2 bảo ôn ống, 1m khoan.v.v... Từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác lắp đặt (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).



1) Đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt bao gồm các chi phí sau:


a) Chi phí vật liệu:


Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt. Chi phí vật liệu quy định trong tập đơn giá này đã bao gồm vật liệu hao hụt trong quá trình thi công.



Giá vật liệu xây dựng trong tập đơn giá được tính tại thành phố Kon Tum thời điểm tháng 9/2015 theo Công bố số 09/CBLS-XD-TC ngày 16/10/2015 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính, đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá được tham khảo tại các thị trường khác. Giá các loại vật liệu trong tập đơn giá chưa tính thuế giá trị gia tăng và được tính đến chân công trình tại thành phố Kon Tum bình quân trong phạm vi vận chuyển 5 km.



b) Chi phí nhân công:


Phương pháp và cấp bậc, hệ số lương xác định chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.



Mức lương đầu vào được xác định theo Văn bản số 2631/UBND-KTN ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc mức lương đầu vào theo thực tế để xác định đơn giá nhân công.



Mức lương đầu vào tính toán trong tập đơn giá tại thành phố Kon Tum là: 2.350.000 đồng/tháng đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường.



c) Chi phí máy thi công:


Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điện, động cơ xăng, động cơ diezel, hơi nước… (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác lắp đặt.



Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí tiền lương của công nhân điều khiển máy và chi phí khác của máy.



III. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ


Tập đơn giá được phân theo nhóm, loại công tác được mã hóa thống nhất theo quy định trong Văn bản số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 1173/QĐ-BXD ngày 26/12/2012 của Bộ Xây dựng; Quyết định số 587/QĐ- BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây dựng. Tập đơn giá được chia thành 03 phần:



PHẦN A: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


PHẦN B: ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT


Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình(BA.11000 - BA.20500)


Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng (BB.11000 - BB.43200)


Chương III: Bảo ôn đường ống và thiết bị (BC.10000 - BC.14000)


Chương IV: Khai thác nước ngầm (BD.11000 - BD.26200)


PHẦN C: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt làm cơ sở để lập dự toán xây dựng công trình, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.


Đối với những công tác xây dựng như công tác đào, đắp đất đá, xây, trát, đổ bê tông, ván khuôn, cốt thép... áp dụng theo đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.


Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nêu trên, trong mỗi chương công tác của tập đơn giá còn có phần thuyết minh và hướng dẫn cụ thể đối với từng nhóm, loại công tác xây dựng phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.



Chiều cao ghi trong đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến độ cao ≤4m, nếu thi công ở độ cao >4m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển lên cao như quy định trong đơn giá xây dựng công trình - Phần Xây dựng.


Đối với công tác lắp đặt điện, đường ống và phụ tùng ống cấp thóat nước, bảo ôn, điều hòa không khí, phụ kiện sinh hoạt và vệ sinh trong công trình phải dùng dàn giáo thép để thi công thì được áp dụng đơn giá lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ trong đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng.



Trong quá trình sử dụng Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần lắp đặt nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.



PHẦN B


ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN LẮP ĐẶT


Chương I: Lắp đặt hệ thống điện trong công trình (BA.11000 - BB.20400)


Chương II: Lắp đặt các loại ống và phụ tùng (BB.11000 - BB.43200)


Chương III: Bảo ôn đường ống và thiết bị (BC.10000 - BC.14100)


Chương IV: Khai thác nước ngầm (BD.11000 - BD.26200)



CHƯƠNG I


LẮP ĐẶT HỆ THỐNG ĐIỆN TRONG CÔNG TRÌNH


BA.11000 LẮP ĐẶT QUẠT CÁC LOẠI


BA.11100 LẮP ĐẶT QUẠT ĐIỆN


Thành phần công việc:


Vận chuyển quạt vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, lắp cánh, đấu dây, khoan lỗ, lắp hộp số tại vị trí thiết kế theo đúng yêu cầu kỹ thuật, chạy thử và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt quạt điện:


			


			


			


			





			BA.11110


BA.11120


BA.11131


BA.11132



BA.11141


BA.11142


			Quạt trần


Quạt treo tường


Lắp đặt quạt ốp trần


Quạt KT 150x150 đến 250x250


Quạt KT 300x300 đến 350x350


Lắp đặt quạt thông gió trên tường


Quạt KT 150x150 đến 250x250


Quạt KT 300x300 đến 350x350


			cái


cái


cái


cái


cái


cái


			966.152


349.460


334.769


334.769


250.608


250.608


			47.904


35.928


95.808


95.808


35.928


35.928


			31.745


21.163


31.745


31.745


14.814


14.814








Ghi chú: Đối với công tác lắp đặt quạt trần có đèn trang trí thì chi phí nhân công của công tác lắp quạt trần được điều chỉnh nhân công với hệ số k=1,3.


BA.11200 LẮP ĐẶT QUẠT TRÊN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt quạt trên đường ống thông gió:


			


			


			


			





			BA.11210


BA.11220


BA.11230


BA.11240


			Quạt có công suất 0,2-< 1,5kw


Quạt có công suất 1,6-< 3,0kw


Quạt có công suất 3,1-< 4,5kw



Quạt có công suất 4,6-< 7,5kw


			cái


cái


cái



cái


			226.993


226.993


250.608


250.608


			232.333


388.021


543.708


776.042


			2.328


4.021


5.502


8.042








BA.11300 LẮP ĐẶT QUẠT LY TÂM


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt quạt ly tâm:


			


			


			


			





			BA.11310


BA.11320


BA.11330


BA.11340


			Quạt có công suất 0,2 - ≤ 2,5kw


Quạt có công suất 2,6 - ≤ 5,0kw


Quạt có công suất 5,1 - ≤ 10kw



Quạt có công suất 10 - ≤ 22kw


			cái


cái


cái



cái


			5.393.080


6.793.880


18.875.780


34.998.988


			361.674


603.588


845.502


1.207.176


			2.116


4.233


6.349


8.465








BA.12000 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÕA KHÔNG KHÍ (điều hòa cục bộ)


Thành phần công việc:


Vận chuyển máy vào vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị, xác định vị trí đặt máy theo thiết kế, khoan bắt giá đỡ, lắp đặt máy, dấu dây, kiểm tra, chạy thử, chèn trát và bàn giao theo yêu cầu kỹ thuật.


BA.12100 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÕA 1 CỤC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BA.12101


			Lắp đặt máy điều hòa 1 cục (dây điện theo thiết kế)


			máy


			228.094


			191.615


			21.163








BA.12200 LẮP ĐẶT MÁY ĐIỀU HÕA 2 CỤC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt máy điều hòa 2 cục (ống và dây điện theo thiết kế)


			


			


			


			





			BA.12210


			Loại treo tường


			máy


			162.225


			186.825


			63.489





			BA.12220


			Loại ốp trần


			máy


			162.225


			241.914


			69.838





			BA.12230


			Loại âm trần


			máy


			162.225


			313.770


			76.187





			BA.12240


			Loại tủ đứng


			máy


			162.225


			411.973


			84.652








Ghi chú: Khi lắp đặt điều hòa 1 hoặc 2 cục đã kể đến công đục lỗ qua tường hoặc khoan lỗ luồn ống qua tường.



BA.13000 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, đo lấy dấu, cắt và đấu dây vào hệ thống, bắt vít cố định, lắp các phụ kiện, thử và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


BA.13100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CÓ CHAO CHỤP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt các loại đèn có chao chụp:


			


			


			


			





			BA.13101



BA.13102



BA.13103



BA.13104


			Đèn thường có chụp


Đèn sát trần có chụp


Đèn chống nổ



Đèn chống ẩm


			bộ


bộ


bộ 


bộ


			80.399



142.044



330.225



1.853.775


			23.952



28.742



40.718



35.928


			








BA.13200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 0,6m


BA.13300 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,2m


BA.13400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN ỐNG DÀI 1,5m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị đo, đánh dấu, khoan bắt vít, lắp hộp đèn, đấu dây, lắp bóng đèn, hoàn thiện công tác lắp đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt các loại đèn ống dài 0,6m:


			


			


			


			





			BA.13210


			Loại hộp đèn 1 bóng


			bộ


			191.760


			31.137


			 





			BA.13220


			Loại hộp đèn 2 bóng


			bộ


			249.690


			35.928


			





			BA.13230


			Loại hộp đèn 3 bóng


			bộ


			323.200


			50.299


			





			 


			Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,2m:


			 


			 


			 


			





			BA.13310


			Loại hộp đèn 1 bóng


			bộ


			223.300


			35.928


			





			BA.13320


			Loại hộp đèn 2 bóng


			bộ


			258.560


			45.509


			





			BA.13330


			Loại hộp đèn 3 bóng


			bộ


			348.595


			57.485


			





			BA.13340


			Loại hộp đèn 4 bóng


			bộ


			437.175


			67.065


			





			 


			Lắp đặt các loại đèn ống dài 1,5m:


			 


			 


			 


			





			BA.13410


			Loại hộp đèn 1 bóng


			bộ 


			156.818


			40.718


			





			BA.13420


			Loại hộp đèn 2 bóng


			bộ


			260.075


			52.694


			





			BA.13430


			Loại hộp đèn 3 bóng


			bộ


			340.374


			64.670


			





			BA.13440


			Loại hộp đèn 4 bóng


			bộ


			583.825


			74.251


			








BA.13500 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN CHÙM


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt các loại đèn chùm:


			


			


			


			





			BA.13510


BA.13520


BA.13530


BA.13540


			Lắp đèn chùm 3 bóng


Lắp đèn chùm 5 bóng


Lắp đèn chùm 10 bóng


Lắp đèn chùm >10 bóng


			bộ


bộ


bộ


bộ


			2.313.311


3.322.319


4.182.090


6.240.872


			40.718


47.904


79.041


83.832


			








BA.13600 LẮP ĐẶT ĐÈN TƯỜNG, ĐÈN TRANG TRÍ VÀ CÁC LOẠI ĐÈN KHÁC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BA.13601


			Lắp đèn tường kiểu ánh sáng hắt


			bộ


			378.010


			43.113


			





			BA.13602


			Lắp đèn đũa


			bộ


			79.568


			47.904


			





			BA.13603


			Lắp đèn cổ cò


			bộ


			21.218


			38.323


			





			BA.13604


			Lắp đèn trang trí nổi


			bộ


			106.090


			28.742


			





			BA.13605


			Lắp đèn trang trí âm trần


			bộ


			321.360


			35.928


			








BA.14000 LẮP ĐẶT ỐNG, MÁNG BẢO HỘ DÂY DẪN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, đo kích thước, lấy dấu, cưa cắt ống, lên ống, vận chuyển, tiến hành lắp đặt và uốn các đường ống cong đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


BA.14100 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT NỐI BẢO HỘ DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống kim loại đặt nổi bảo hộ dây dẫn:


			


			


			


			





			BA.14110


BA.14120


BA.14130


BA.14140


BA.14150


BA.14160


			Ống kim loại D ≤ 26mm


Ống kim loại D ≤ 35mm


Ống kim loại D ≤ 40mm


Ống kim loại D ≤ 50mm


Ống kim loại D ≤ 60mm


Ống kim loại D ≤ 80mm


			m


m


m


m


m


m


			23.243


30.813


34.972


42.868


55.960


84.474


			9.581


11.976


14.371


16.766


17.964


19.162


			2.116


2.116


2.328


2.540


2.963


3.174








BA.14200 LẮP ĐẶT ỐNG KIM LOẠI ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống kim loại đặt chìm bảo hộ dây dẫn:


			


			


			


			





			BA.14210


BA.14220


BA.14230


BA.14240


BA.14250


BA.14260


			Ống kim loại D ≤ 26mm


Ống kim loại D ≤35mm


Ống kim loại D ≤40mm


Ống kim loại D ≤50mm


Ống kim loại D ≤60mm


Ống kim loại D ≤80mm


			m


m


m 


m


m


m


			23.243


30.813


34.972


42.868


55.960


84.474


			35.928


40.718


47.904


57.485


64.670


74.251


			3.174


3.174


3.598


3.598


4.021


4.233








Ghi chú: Trường hợp ống kim loại đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên đã kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.


BA.14300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT NỔI BẢO HỘ DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống ống nhựa, máng nhựa đặt nổi bảo hộ dây dẫn:


			


			


			


			





			BA.14301


BA.14302


BA.14303


BA.14304


BA.14305


BA.14306


			Ống, máng nhựa D ≤15mm


Ống, máng nhựa D ≤27mm


Ống, máng nhựa D ≤34mm


Ống, máng nhựa D ≤48mm


Ống, máng nhựa D ≤76mm


Ống, máng nhựa D ≤90mm


			m


m


m


m


m


m


			4.641


7.578


9.264


12.638


19.385


22.759


			6.707


8.144


9.341


11.018


12.934


15.090


			2.116


2.116


2.540


2.963


3.598


4.233








BA.14400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA, MÁNG NHỰA ĐẶT CHÌM BẢO HỘ DÂY DẪN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống nhựa, máng nhựa đặt chìm bảo hộ dây dẫn:


			


			


			


			





			BA.14401


BA.14402


BA.14403


BA.14404


BA.14405


BA.14406


			Ống, máng nhựa D ≤15mm


Ống, máng nhựa D ≤27mm


Ống, máng nhựa D ≤34mm


Ống, máng nhựa D ≤48mm


Ống, máng nhựa D ≤76mm


Ống, máng nhựa D ≤90mm


			m


m


m


m


m


m


			5.083


8.300


10.146


13.841


21.231


24.926


			26.347


35.928


40.718


47.904


55.089


62.275


			2.116


2.116


2.540


2.963


3.598


4.233








Ghi chú: Trường hợp ống nhựa đặt chìm ngoài những thành phần công việc nêu trên còn kể cả công đục rãnh, chèn trát hoàn chỉnh.



BA.15000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN ĐƯỜNG DÂY


BA.15100 LẮP ĐẶT ỐNG SỨ, ỐNG NHỰA LUỒN QUA TƯỜNG


Thành phần công việc:


Lấy dấu, khoan lỗ xuyên tường, gắn ống, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống sứ dài ≤ 150 mm luồn qua tường:


			


			


			


			





			BA.15101


			Tường gạch


			cái


			2.704


			35.928


			2.116





			BA.15102


			Tường bê tông


			cái


			2.704


			50.299


			2.540





			


			Lắp đặt ống sứ dài ≤ 250 mm luồn qua tường:


			


			


			


			





			BA.15103


			Tường gạch


			cái


			7.571


			50.299


			2.540





			BA.15104


			Tường bê tông


			cái


			7.571


			57.485


			3.174





			


			Lắp đặt ống sứ dài ≤ 350 mm luồn qua tường:


			


			


			


			





			BA.15105


			Tường gạch


			cái


			9.193


			57.485


			3.174





			BA.15106


			Tường bê tông


			cái


			9.193


			69.461


			3.598





			


			Lắp đặt ống nhựa dài ≤ 150mm luồn qua tường:


			


			


			


			





			BA.15111


			Tường gạch


			cái


			1.006


			35.928


			2.116





			BA.15112


			Tường bê tông


			cái


			1.006


			50.299


			2.540





			


			Lắp đặt ống nhựa dài ≤ 250mm luồn qua tường:


			


			


			


			





			BA.15113


			Tường gạch


			cái


			1.677


			50.299


			2.540





			BA.15114


			Tường bê tông


			cái


			1.677


			57.485


			3.174





			


			Lắp đặt ống nhựa dài ≤ 350mm luồn qua tường:


			


			


			


			





			BA.15115


			Tường gạch


			cái


			2.347


			57.485


			3.174





			BA.15116


			Tường bê tông


			cái


			2.347


			69.461


			3.598








BA.15200 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI SỨ HẠ THẾ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, lau chùi, tiến hành gắn sứ vào xà, sơn bu lông, kiểm tra và bàn giao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt các loại sứ:


			


			


			


			





			BA.15201


BA.15202


BA.15203


BA.15204


BA.15205


			Sứ các loại


Sứ tai mèo


Loại sứ 2 sứ


Loại sứ 3 sứ


Loại sứ 4 sứ


			cái


cái


cái


cái


cái


			29.400


65.100


123.900


147.000


201.600


			11.976


14.371


52.694


74.251


105.388


			








Ghi chú: Nếu gắn sứ nguyên bộ vào trụ, phụ kiện hay cột đầu hồi thì gồm cả công sơn giá sứ.



BA.15300 LẮP ĐẶT PULI


Thành phần công việc:


Lau chùi, lấy dấu, khoan cố định puli lên tường, trần theo đúng yêu cầu thiết kế, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt các loại PULI:


			


			


			


			





			BA.15301


			Puli sứ kẹp trên tường


			cái


			2.122


			5.509


			2.116





			BA.15302


			Puli sứ kẹp trên trần


			cái


			2.122


			7.186


			3.174





			BA.15303


			Puli sứ loại ≤ 30x30 trên tường


			cái


			3.183


			7.186


			2.116





			BA.15304


			Puli sứ loại ≤ 30x30 trên trần


			cái


			3.183


			8.144


			3.174





			BA.15305


			Puli sứ loại > 35x35 trên tường


			cái


			4.244


			12.215


			2.116





			BA.15306


			Puli sứ loại > 35x35 trên trần


			cái


			4.244


			12.695


			3.174








BA.15400 LẮP ĐẶT HỘP NỐI, HỘP PHÂN DÂY, HỘP CÔNG TÁC, HỘP CẦU CHÌ, HỘP APTOMAT


Thành phần công việc:


Lấy dấu, đục lỗ, khoan bắt vít, đấu dây, chèn trát hộp hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt các loại hộp:


			


			


			


			





			BA.15401


BA.15402


BA.15403


BA.15404


BA.15405


BA.15406


BA.15407


BA.15408


BA.15409


BA.15410


BA.15411


BA.15412


BA.15413


			Hộp ≤ 40x50mm


Hộp ≤ 40x60mm


Hộp ≤ 60x60mm


Hộp ≤ 50x80mm


Hộp ≤ 60x80mm


Hộp ≤ 100x100mm


Hộp ≤ 150x150mm


Hộp ≤ 150x200mm



Hộp ≤ 200x200mm



Hộp ≤ 250x200mm



Hộp ≤ 300x300mm



Hộp ≤ 300x400mm



Hộp ≤ 400x400mm


			hộp


hộp


hộp


hộp


hộp


hộp


hộp


hộp


hộp



hộp



hộp



hộp



hộp


			18.310


20.344


24.413


26.447


28.481


39.150


55.650


72.975


90.300


107.625


159.600


194.250


228.900


			45.509


45.509


45.509


47.904


47.904


50.299


55.089


55.089


64.670


64.670


71.856


71.856


71.856


			4.233


4.233


4.233


4.233


4.233


4.233


4.233


4.233


4.233


4.233


4.233


4.233


4.233








BA.16000 KÉO RẢI CÁC LOẠI DÂY DẪN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ra dây, vuốt thẳng, kéo rải, cắt nối, cố định dây dẫn vào vị trí, chèn trát, hoàn thiện công tác theo đúng yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


BA.16100 LẮP ĐẶT DÂY ĐƠN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dây điện đơn:


			


			


			


			





			BA.16101



BA.16102



BA.16103



BA.16104



BA.16105



BA.16106



BA.16107



BA.16108



BA.16109



BA.16110



BA.16111



BA.16112



BA.16113



BA.16114



BA.16115


			Dây dẫn 1x0,3mm2


Dây dẫn 1x0,5mm2


Dây dẫn 1x0,7mm2


Dây dẫn 1x0,75mm2


Dây dẫn 1x0,8mm2


Dây dẫn 1x1,0mm2


Dây dẫn 1x1,5mm2


Dây dẫn 1x2,0mm2


Dây dẫn 1x2,5mm2


Dây dẫn 1x3,0mm2


Dây dẫn 1x4,0mm2


Dây dẫn 1x6,0mm2


Dây dẫn 1x10mm2


Dây dẫn 1x16mm2


Dây dẫn 1x25mm2


			m


m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m



m


			896



1.492



1.731



2.002



2.272



2.554



3.777



4.870



6.017



7.683



9.274



13.895



24.889



36.359



55.837


			3.832



3.832



3.832



4.790



4.790



4.790



5.748



5.748



5.748



6.227



6.707



6.946



7.186



7.665



9.581


			








BA.16200 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 2 RUỘT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dây dẫn 2 ruột:


			


			


			


			





			BA.16201



BA.16202



BA.16203



BA.16204



BA.16205



BA.16206



BA.16207



BA.16208



BA.16209



BA.16210



BA.16211


			Dây dẫn 2 ruột 2x0,5mm2


Dây dẫn 2 ruột 2x0,75mm2


Dây dẫn 2 ruột 2x1,0mm2


Dây dẫn 2 ruột 2x1,5mm2


Dây dẫn 2 ruột 2x2,5mm2


Dây dẫn 2 ruột 2x4,0mm2


Dây dẫn 2 ruột 2x6,0mm2


Dây dẫn 2 ruột 2x8,0mm2


Dây dẫn 2 ruột 2x10mm2


Dây dẫn 2 ruột 2x16mm2


Dây dẫn 2 ruột 2x25mm2


			m


m


m


m


m


m


m


m


m


m


m


			4.009



5.369



6.834



9.432



15.202



23.640



34.406



44.958



56.115



87.760



129.205


			4.790



5.748



5.748



6.227



6.707



6.946



7.186



7.665



8.623



10.060



11.018


			








BA.16300 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 3 RUỘT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dây dẫn 3 ruột:


			


			


			


			





			BA.16301



BA.16302



BA.16303



BA.16304



BA.16305



BA.16306



BA.16307



BA.16308



BA.16309



BA.16310



BA.16311



BA.16312



BA.16313


			Dây dẫn 3 ruột 3x0,5mm2


Dây dẫn 3 ruột 3x0,75mm2


Dây dẫn 3 ruột 3x1,0mm2


Dây dẫn 3 ruột 3x1,75mm2


Dây dẫn 3 ruột 3x2,0mm2


Dây dẫn 3 ruột 3x2,5mm2


Dây dẫn 3 ruột 3x2,75mm2


Dây dẫn 3 ruột 3x3,0mm2


Dây dẫn 3 ruột 3x4,0mm2


Dây dẫn 3 ruột 3x6,0mm2


Dây dẫn 3 ruột 3x10mm2


Dây dẫn 3 ruột 3x16mm2


Dây dẫn 3 ruột 3x25mm2


			m


m


m


m


m


m


m


m


m


m


m



m



m


			6.111



8.311



10.348



14.968



19.540



23.563



25.844



28.199



33.276



47.166



76.458



120.824



181.882


			5.748



5.748



6.227



6.707



6.946



7.186



7.665



8.144



11.018



11.976



12.934



13.892



14.850


			








BA.16400 LẮP ĐẶT DÂY DẪN 4 RUỘT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp dây dẫn 4 ruột:


			


			


			


			





			BA.16401



BA.16402



BA.16403



BA.16404



BA.16405



BA.16406



BA.16407



BA.16408



BA.16409



BA.16410



BA.16411



BA.16412



BA.16413



BA.16414


			Dây dẫn 4 ruột 4x0,5mm2


Dây dẫn 4 ruột 4x0,75mm2


Dây dẫn 4 ruột 4x1,0mm2


Dây dẫn 4 ruột 4x1,5mm2


Dây dẫn 4 ruột 4x1,75mm2


Dây dẫn 4 ruột 4x2,0mm2


Dây dẫn 4 ruột 4x2,5mm2


Dây dẫn 4 ruột 4x3,0mm2


Dây dẫn 4 ruột 4x3,5mm2


Dây dẫn 4 ruột 4x4,0mm2


Dây dẫn 4 ruột 4x6,0mm2


Dây dẫn 4 ruột 4x10mm2


Dây dẫn 4 ruột 4x16mm2


Dây dẫn 4 ruột 4x25mm2


			m


m


m


m


m


m


m


m


m


m



m



m


m



m


			6.966



10.502



13.717



19.589



24.004



24.219



29.148



31.827



35.899



43.721



62.047



99.660



155.491



237.041


			5.748



5.748



6.707



6.946



7.186



7.186



7.665



7.665



8.144



11.018



12.455



13.413



14.371



15.808


			








BA.17000 LẮP ĐẶT BẢNG ĐIỆN CÁC LOẠI VÀO TƯỜNG


Thành phần công việc:


Đo lấy dấu, khoan lỗ, bắt vít, luồn dây, lắp đặt cố định bảng gỗ vào tường, kiểm tra và bàn giao.



BA.17100 LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG GẠCH


BA.17200 LẮP BẢNG GỖ VÀO TƯỜNG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp bảng gỗ vào tường gạch:


			


			


			


			





			BA.17101


BA.17102


BA.17103


BA.17104


BA.17105


BA.17201


BA.17202


BA.17203


BA.17204


BA.17205


			Lắp bảng gỗ ≤ 90x150mm



Lắp bảng gỗ ≤ 180x250mm



Lắp bảng gỗ ≤ 300x400mm



Lắp bảng gỗ ≤ 450x500mm



Lắp bảng gỗ ≤ 600x700mm



Lắp bảng gỗ vào tường bê tông:


Lắp bảng gỗ ≤ 90x150mm



Lắp bảng gỗ ≤ 180x250mm



Lắp bảng gỗ ≤ 300x400mm



Lắp bảng gỗ ≤ 450x500mm



Lắp bảng gỗ ≤ 600x700mm


			cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


			8.880


15.600


73.200


67.200


121.200


8.880


15.600


73.200


67.200


121.200


			22.994


28.742


40.239


45.988


63.233


28.742


34.491


45.988


51.736


68.981


			21.163


21.163


21.163


21.163


21.163


42.326


42.326


42.326


42.326


42.326








BA.18100 LẮP CÔNG TẮC BA.18200 LẮP Ổ CẮM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đấu dây, lắp công tắc, ổ cắm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp công tắc:


			


			


			


			





			BA.18101


BA.18102


BA.18103


BA.18104


BA.18105


BA.18106


BA.18201


BA.18202


BA.18203


BA.18204


			Công tắc 1 hạt



Công tắc 2 hạt



Công tắc 3 hạt



Công tắc 4 hạt



Công tắc 5 hạt



Công tắc 6 hạt


Lắp ổ cắm:


Loại ổ cắm đơn


Loại ổ cắm đôi


Loại ổ cắm ba


Loại ổ cắm bốn


			cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


			82.410


105.525


168.840


49.748


57.285


67.335


25.628


41.205


52.260


52.260


			19.162


21.078


22.994


24.910


26.826


32.575


19.162


22.994


26.826


30.658


			








BA.18300 LẮP ĐẶT CÔNG TẮC, Ổ CẮM HỖN HỢP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt hạt



Công tắc, hạt ổ cắm, mặt bảng vào hộp đã chôn sẵn, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp công tắc, ổ cắm hỗn hợp:


			


			


			


			





			BA.18301


BA.18302


BA.18303


BA.18304


BA.18305


BA.18306


			1 công tắc, 1 ổ cắm


1 công tắc, 2 ổ cắm


1 công tắc, 3 ổ cắm


2 công tắc, 1 ổ cắm


2 công tắc, 2 ổ cắm


2 công tắc, 3 ổ cắm


			bảng


bảng


bảng


bảng


bảng


bảng


			108.038


133.665


159.293


190.448


216.075


241.703


			19.162


21.078


22.994


26.826


30.658


34.491


			








BA.18400 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC MỘT CHIỀU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi



công





			


			Lắp đặt cầu dao 3 cực 1 chiều:


			


			


			


			





			BA.18401


BA.18402


BA.18403


BA.18404


			Cường độ dòng điện ≤60A


Cường độ dòng điện ≤100A


Cường độ dòng điện ≤200A


Cường độ dòng điện ≤400A


			bộ


bộ


bộ


bộ


			217.080


415.140


966.552


2.122.212


			47.904


91.017


95.808


143.711


			14.814


16.930


21.163


25.396








BA.18500 LẮP ĐẶT CẦU DAO 3 CỰC ĐẢO CHIỀU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, kiểm tra, vệ sinh cầu dao và phụ kiện, cố định cầu dao, đấu dây điện vào cầu dao hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt cầu dao 3 cực đảo chiều:


			


			


			


			





			BA.18501


BA.18502


BA.18503


BA.18504


			Cường độ dòng điện ≤60A


Cường độ dòng điện ≤100A


Cường độ dòng điện ≤200A


Cường độ dòng điện ≤400A


			bộ


bộ


bộ


bộ


			318.636


511.020


1.046.360


1.108.515


			57.485


110.179


114.969


162.873


			20.105


24.337


26.454


27.512








BA.19000 LẮP ĐẶT CÁC THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG BẢO VỆ


BA.19100 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ


Thành phần công việc:


Kiểm tra, vệ sinh đồng hồ và phụ kiện, lắp đặt vào vị trí, đấu dây hoàn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt loại đồng hồ:


			


			


			


			





			BA.19101


BA.19102


BA.19103


BA.19104


			Vôl kế


Ampe kế


Oát kế công tơ


Rơ le


			cái


cái


cái


cái


			151.317


151.317


151.317


27.316


			26.347


28.742


35.928


52.694


			








BA.19200 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 1 PHA


BA.19300 LẮP ĐẶT APTOMAT LOẠI 3 PHA


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt aptomat 1 pha:


			


			


			


			





			BA.19201


BA.19202


BA.19203


BA.19204


BA.19205


BA.19206


BA.19301


BA.19302


BA.19303


BA.19304


BA.19305


BA.19306


			Cường độ dòng điện ≤10A



Cường độ dòng điện ≤50A



Cường độ dòng điện ≤100A



Cường độ dòng điện ≤150A



Cường độ dòng điện ≤200A



Cường độ dòng điện >200A


Lắp đặt aptomat 3 pha:


Cường độ dòng điện ≤10A



Cường độ dòng điện ≤50A



Cường độ dòng điện ≤100A



Cường độ dòng điện ≤150A



Cường độ dòng điện ≤200A



Cường độ dòng điện >200A


			cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


			59.483


75.324


189.108


735.420


787.950


776.363


128.544


223.778


655.389


1.602.062


1.602.062


3.985.328


			26.347


35.928


55.089


57.485


81.436


194.010


43.113


71.856


100.598


122.155


215.567


287.423


			








BA.19400 LẮP ĐẶT CÁC LOẠI MÁY BIẾN DÕNG, LINH KIỆN CHỐNG ĐIỆN GIẬT BÁO CHÁY.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt các loại máy biến dòng, linh kiện chống điện giật, báo cháy:


			


			


			


			





			BA.19401


BA.19402


BA.19403


BA.19404


BA.19405


			Máy biến dòng ≤50/5A


Máy biến dòng ≤100/5A



Máy biến dòng ≤200/5A


Linh kiện chống điện giật


Linh kiện báo cháy


			bộ


bộ


bộ


bộ


bộ


			425.285


466.900


606.000


1.009.091


811.434


			50.299


93.412


172.454


43.113


35.928


			








BA.19500 LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN


Thành phần công việc:


Kiểm tra tình trạng của công tơ điện, vệ sinh, lắp vào bảng, đấu dây hoàn chỉnh, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp công tơ vào bảng đã có sẵn:


			


			


			


			





			BA.19501


			Công tơ 1 pha


			cái


			408.000


			33.533


			31.745





			BA.19502


			Công tơ 3 pha


			cái


			1.560.600


			38.323


			31.745





			


			Lắp công tơ điện vào bảng và lắp bảng vào tường:


			


			


			


			





			BA.19503


			Công tơ 1 pha


			cái


			421.260


			45.509


			31.745





			BA.19504


			Công tơ 3 pha


			cái


			1.606.910


			64.670


			31.745








BA.19600 LẮP ĐẶT CHUÔNG ĐIỆN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BA.19601


			Lắp đặt chuông điện


			cái


			132.878


			21.557


			21.163








BA.20000 HỆ THỐNG CHỐNG SÉT


BA.20100 GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CỌC CHỐNG SÉT


Thành phần công việc:


Xác định vị trí tim cọc, đo, cắt cọc, làm nhọn đầu cọc đối với cọc phải gia công, đóng cọc xuống đất đảm bảo khoảng cách và độ sâu của cọc theo quy định của thiết kế, kiểm tra và bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BA.20101


BA.20102


BA.20103


			Gia công và đóng cọc


Đóng cọc đã có sẵn


Đóng cọc ống đồng đường kính ≤50mm có sẵn


			cọc


cọc


cọc


			148.057


142.417


141.481


			119.760


64.670


76.646


			








BA.20200 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT DƯỚI MƯƠNG ĐẤT


Thành phần công việc:


Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Kéo rải dây chống sét dưới mương đất:


			


			


			


			





			BA.20201


BA.20202


BA.20203


			Dây đồng đường kính 8mm


Dây thép đường kính 10mm


Dây thép đường kính 12mm


			m


m


m


			45.821


10.768


15.388


			4.311


5.030


5.030


			1.485


1.485


1.485








Ghi chú: Thép cuộn gồm cả chi phí tời thẳng, đoạn thép gồm cả chi phí chặt, nối.



BA.20300 KÉO RẢI DÂY CHỐNG SÉT THEO TƯỜNG, CỘT VÀ MÁI NHÀ


Thành phần công việc:


Gia công và lắp đặt chân bật, đục chèn trát, kéo rải dây, hàn cố định vào chân bật, sơn chống rỉ hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Kéo rải dây chống sét theo tường cột và mái nhà:


			


			


			


			





			BA.20301


BA.20302


BA.20303


			Dây đồng đường kính 8mm


Dây thép đường kính 10mm


Dây thép đường kính 12mm


			m


m


m


			57.316


12.921


16.507


			13.892


16.287


29.700


			12.067


12.067


12.067








Ghi chú: Thép cuộn gồm cả chi phí tời thẳng, đoạn thép gồm cả chi phí chặt, nối.



BA.20400 GIA CÔNG CÁC KIM THU SÉT


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công kim thu sét:


			


			


			


			





			BA.20401


BA.20402


BA.20403


BA.20404


BA.20501


BA.20502


BA.20503


BA.20504


			Kim dài 0,5m


Kim dài 1,0m


Kim dài 1,5m


Kim dài 2,0m



Lắp đặt kim thu sét:


Kim dài 0,5m


Kim dài 1,0m


Kim dài 1,5m


Kim dài 2,0m


			cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


			27.456


55.088


82.544


110.176


56.153


82.424


110.961


128.380


			43.113


57.485


71.856


86.227


158.083


186.825


229.938


268.261


			10.136


10.136


10.136


10.136


53.453


53.453


68.301


68.301








CHƯƠNG II


LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG


HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


1. Đơn giá dự toán lắp đặt các loại đường ống và phụ tùng ống (ống bê tông, gang, thép, nhựa) quy định trong tập đơn giá này là đơn giá dự toán cho công tác lắp đặt hệ thống các loại đường ống và phụ tùng ống thuộc mạng ngoài công trình. Hệ thống này phục vụ cho việc cấp thóat nước, cấp dầu, cấp khí, hơi, hóa chất... đến các công trình xây dựng, các thành phố và các khu dân cư. Đường kính ống và phụ tùng trong đơn giá này là đường kính trong.



2. Biện pháp thi công lắp đặt các ống và phụ tùng ống trong tập đơn giá này được xác định theo biện pháp thi công bằng thủ công kết hợp với cơ giới ở độ cao ≤1,5m và độ sâu ≤1,2m so với mặt đất.



Trường hợp lắp đặt ống và phụ tùng ống ở độ cao và độ sâu lớn hơn quy định, thì đơn giá nhân công và máy thi công áp dụng theo bảng sau đây:


			Bảng 1. Độ sâu lớn hơn 1,2m


			Bảng 2. Độ cao lớn hơn 1,5m





			Độ sâu lớn hơn quy định


			Điều kiện lắp đặt


			


			Độ cao lớn hơn quy định


			Điều kiện lắp đặt





			


			Bình thường


			Khó khăn


			


			


			Bình thường


			Khó khăn





			1,21 - 2,5


			1,06


			1,12


			


			1,51 - 3,0


			1,06


			1,07





			2,51 - 3,5


			1,08


			1,19


			


			3,01 - 4,5


			1,08


			1,14





			3,51 - 4,5


			1,14


			1,33


			


			4,51 - 6,5


			1,14


			1,21





			4,5 - 5,5


			1,21


			1,38


			


			6,51 - 8,5


			1,21


			1,27





			5,51 - 7,0


			1,28


			1,54


			


			8,51 - 10,5


			1,28


			1,35





			7,01 - 8,5


			1,34


			1,64


			


			10,51 - 12,5


			1,35


			1,42








Nếu lắp đặt các loại ống và phụ tùng ống trong công trình (trong nhà), thì được áp dụng đơn giá lắp đặt ống và phụ tùng ống của hệ thống ngoài công trình có cùng điều kiện và biện pháp thi công được quy định tại điều 2, ngoài ra chi phí nhân công còn được điều chỉnh theo hệ số sau:



- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5:



+ Đối với lắp đặt bê tông, ống gang miệng bát, ống nhựa, ống thép các loại... chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1.



+ Riêng đối với lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,6.



- Độ cao từ tầng thứ 6 trở lên: cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.


Chiều cao quy định cho công tác lắp đặt hệ thống cấp thóat nước, phụ kiện cấp thóat nước, điều hòa không khí, bảo ôn...trong công trình là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế. Trường hợp bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu, phụ kiện từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao thì được cộng thêm chi phí công bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao của mã AL.70000 trong đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng để tính vào dự toán.



3. Trường hợp lắp đặt ống qua những nơi lầy lội, ngập nước từ 20cm đến 50cm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,1 nếu ngập trên 50cm thì lập dự toán riêng theo biện pháp thi công cụ thể.



4. Trường hợp lắp đặt đường ống qua sông phải dùng tàu thuyền và các phương tiện cơ giới khác để lắp đặt thì chi phí nhân công được nhân với hệ số bằng 1,16. Chi phí tàu thuyền, phương tiện cơ giới, nhân công gia công hệ thống giá đỡ... sẽ lập dự toán riêng theo biện pháp kỹ thuật thi công cụ thể.



5. Khi lắp đặt đường ống có nhiều phụ tùng hay nhiều đoạn cong uốn khúc (10 phụ tùng/100m) thì chi phí nhân công lắp đặt ống được nhân với hệ số bằng 1,25.



6. Trường hợp lắp đặt ống dưới đất, các chi phí về nhân công cho các công tác đào đắp mương, lấp mương, và các công tác xây dựng khác được áp dụng theo đơn giá dự toán xây dựng công trình - phần xây dựng.



7. Đối với công tác tháo dỡ ống thì chi phí nhân công và máy thi công được nhân với hệ số bằng 0,6 của đơn giá lắp đặt ống có đường kính tương ứng.



8. Đơn giá lắp đặt đường ống được xây dựng trong điều kiện lắp đặt bình thường, phương pháp lắp đặt cho từng loại ống được quy định là 100m tương ứng với chiều dài quy định của từng loại ống. Nếu chiều dài của ống khác với chiều dài quy định trong đơn giá nhưng có cùng biện pháp lắp đặt thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được áp dụng các hệ số trong bảng 5 và bảng 6.



Bảng 5. Bảng hệ số tính vật liệu phụ cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá


			Loại ống


			Chiều dài ống





			


			1,0


			2,0


			4,0


			5,0


			6,0


			7,0


			8,0


			9,0


			12,0





			ống bê tông


			


			0,5


			0,25


			


			


			


			


			


			





			ống BT ly tâm


			2,0


			


			0,5


			0,4


			0,32


			


			


			


			





			ống BT ly tâm nối gioăng


			


			


			1,56


			1,25


			


			0,88


			0,75


			


			





			ống nhựa nối măng sông


			


			


			1,92


			


			1,23


			


			


			0,85


			0,62





			ống nhựa nối miệng bát


			


			


			1,56


			


			


			0,88


			0,81


			


			





			ống thép


			


			


			1,92


			


			1,23


			1,08


			


			0,85


			0,62





			ống thép không rỉ


			


			


			1,56


			


			


			0,88


			0,81


			


			0,5





			ống nhựa gân xoắn


			


			2,5


			


			


			1,25


			


			0,65


			


			





			ống gang


			


			


			1,56


			1,25


			


			0,88


			0,81


			


			








Bảng 6. Bảng hệ số tính nhân công và máy thi công cho chiều dài đoạn ống khác chiều dài ống quy định trong tập đơn giá


			Loại ống


			Chiều dài ống (m)





			


			1,0


			2,0


			4,0


			5,0


			6,0


			7,0


			8,0


			9,0


			12.0





			Ống bê tông


			


			0,66


			0,49


			


			


			


			


			


			





			Ống BT ly tâm


			1,51


			


			0,74


			0,69


			0,65


			


			


			


			





			Ống BT ly tâm nối gioăng


			


			


			1,15


			1,06


			


			


			


			


			





			Ống nhựa nối măng sông


			


			


			1,2


			


			1,05


			


			


			0,89


			0,91





			Ống nhựa nối miệng bát


			


			


			1,15


			


			


			0,97


			0,95


			


			





			Ống thép


			


			1,63


			1,2


			


			1,05


			1,02


			


			0,89


			0,91





			Ống thép không rỉ


			


			


			1,15


			


			


			0,97


			0,95


			


			0,87





			Ống nhựa gân xoắn


			


			1,45


			


			


			0,94


			


			0,89


			


			





			Ống gang


			


			


			1,15


			1,06


			


			0,97


			0,95


			


			








9. Trường hợp lắp đặt ống tại điểm đấu nối giữa tuyến mới và tuyến cũ khi lắp các phụ tùng và van tại các điểm đấu nối này được điều chỉnh chi phí nhân công được nhân với hệ số 3, máy thi công được nhân hệ số 2 với các loại phụ tùng ống và van có đường kính tương ứng.


LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, CỐNG HỘP


Đơn giá lắp đặt đường ống, phụ tùng, cống các loại quy định cho lắp đặt hoàn chỉnh 100m ống hoặc một cái phụ tùng đối với tuyến ngoài công trình được thể hiện trong công tác lắp đặt của từng loại ống.



Trong mỗi công tác lắp đặt đối với từng loại ống, thành phần công việc cho từng loại công tác lắp đặt này bao gồm toàn bộ các quy trình thực hiện từ khâu chuẩn bị đến kết thúc hoàn thành khối lượng công tác lắp đặt. Riêng đối với công tác đặt ống thép và ống nhựa được quy định tính như sau:



- Đối với ống có đường kính ≤100mm để lắp đặt hoàn chỉnh cho 100m ống trong thành phần công việc đã bao gồm cả chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống theo yêu cầu kỹ thuật.



- Với ống có đường kính ≥100mm trong đơn giá chưa được tính chi phí cắt ống, tẩy dũa vát ống, trường hợp ống phải cắt thì ngoài chi phí nhân công lắp đặt ống còn được cộng thêm chi phí cắt, tẩy dũa vát ống trong đơn giá cưa cắt ống có đường kính tương ứng.



BB.11000 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - CỐNG HỘP


(Theo định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng)


BB.11100 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG VÀNH ĐAI, ĐOẠN ỐNG DÀI 1m


(Theo định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh, lau chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống bê tông nối bằng vành đai


			


			


			


			





			BB.11101


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			15.275.269


			9.142.440


			





			BB.11102


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			21.813.723


			10.572.369


			





			BB.11103


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			28.373.385


			11.429.847


			





			BB.11104


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			34.911.739


			13.149.593


			





			BB.11105


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			41.493.403


			11.635.833


			4.442.942





			BB.11106


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			48.973.863


			13.413.064


			4.442.942





			BB.11107


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			56.459.020


			15.448.976


			4.442.942





			BB.11108


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			73.804.074


			17.561.533


			4.442.942





			BB.11109


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			99.724.390


			21.894.950


			4.785.806





			BB.11110


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			118.388.247


			24.816.000


			4.785.806





			BB.11111


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			135.344.249


			25.979.250


			4.785.806





			BB.11112


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			157.365.475


			27.349.300


			4.785.806





			BB.11113


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			187.004.570


			29.882.600


			4.785.806





			BB.11114


			- Đường kính ống 1100mm


			100m


			223.254.227


			48.701.400


			5.114.383





			BB.11115


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			257.226.518


			58.705.350


			5.114.383





			BB.11116


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			341.652.408


			73.026.250


			5.114.383





			BB.11117


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			442.966.774


			86.597.500


			5.114.383








BB.11100 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG THỦ CÔNG


(Theo định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, xuống và dồn ống, lên khối đỡ, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


BB. 11110 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m.


(Theo định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây Dựng)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống bê tông, đoạn ống dài 1m bằng thủ công


			


			


			


			





			BB.11111


BB.11112


			- Đường kính ống 200mm


- Đường kính ống 300mm


			Đoạn ống


Đoạn ống


			237.290


355.934


			45.509


62.275


			








BB.11120 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công, đoạn ống dài 2m


			


			


			


			





			BB.11121


BB.11122


			- Đường kính ống 200mm


- Đường kính ống 300mm


			Đoạn ống



Đoạn ống


			474.579


711.868


			59.880


83.832


			








BB.11200 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG GẠCH CHỈ - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m


(Theo định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch chỉ


			


			


			


			





			BB.11201


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			12.849.998


			10.874.163


			





			BB.11202


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			19.205.290


			12.742.411


			





			BB.11203


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			25.694.596


			14.021.442


			





			BB.11204


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			32.183.800


			16.766.330


			





			BB.11205


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			38.555.595


			16.526.811


			4.442.942





			BB.11206


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			45.861.934


			18.466.915


			4.442.942





			BB.11207


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			53.406.029


			21.465.693


			4.442.942





			BB.11208


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			70.249.180


			23.544.718


			4.442.942





			BB.11209


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			87.388.643


			29.339.750


			4.785.806





			BB.11210


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			105.261.974


			32.907.050


			4.785.806





			BB.11211


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			123.262.534


			37.068.900


			4.785.806





			BB.11212


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			143.169.771


			44.642.950


			4.785.806





			BB.11213


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			162.873.459


			51.441.500


			4.785.806





			BB.11214


			- Đường kính ống 1100mm


			100m


			195.165.733


			60.359.750


			5.114.383





			BB.11215


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			227.452.507


			70.544.650


			5.114.383





			BB.11216


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			308.999.384


			89.363.450


			5.114.383





			BB.11217


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			390.041.632


			104.485.700


			5.114.383








BB.11200 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG CẦN TRỤC


(Theo định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh ống, hạ và dồn ống, lắp và chỉnh ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


BB. 11210 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m


(Theo định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây Dựng)


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 1m


			


			


			


			





			BB.11211



BB.11212



BB.11213



BB.11214



BB.11215



BB.11216


			Đường kính ống ≤600mm



Đường kính ống ≤1000mm



Đường kính ống ≤1250mm



Đường kính ống ≤1800mm



Đường kính ống ≤2250mm



Đường kính ống ≤3000mm


			Đoạn ống


Đoạn ống


Đoạn ống


Đoạn ống


Đoạn ống


Đoạn ống


			814.115



1.514.932



2.332.918



4.490.909



6.256.539



9.199.254


			62.275



112.574



177.244



268.261



354.488



512.571


			63.271



63.271


68.401


75.242


90.785


116.962








BB.11220 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 2m


			


			


			


			





			BB.11221



BB.11222



BB.11223



BB.11224



BB.11225



BB.11226


			Đường kính ống ≤600mm



Đường kính ống ≤1000mm



Đường kính ống ≤1250mm



Đường kính ống ≤1800mm



Đường kính ống ≤2250mm



Đường kính ống ≤3000mm


			Đoạn ống


Đoạn ống


Đoạn ống


Đoạn ống


Đoạn ống


Đoạn ống


			1.628.230



3.029.864



4.665.836



8.981.819



12.513.077



18.398.509


			83.832



150.897



237.124



354.488



469.457



680.234


			95.762



102.602



123.622



141.006



177.782



241.175








BB.11230 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 2,5m


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 2,5m


			


			


			


			








			BB.11231


			- Đường kính ống ≤600mm


			Đoạn ống


			2.035.287


			91.017


			106.023





			BB.11232


			- Đường kính ống ≤1000mm


			Đoạn ống


			3.787.331


			165.268


			112.862





			BB.11233


			- Đường kính ống ≤1250mm


			Đoạn ống


			5.832.295


			258.681


			135.212





			BB.11234


			- Đường kính ống ≤1800mm


			Đoạn ống


			11.227.274


			390.416


			152.595





			BB.11235


			- Đường kính ống ≤2250mm


			Đoạn ống


			15.641.347


			512.571


			194.156





			BB.11236


			- Đường kính ống ≤3000mm


			Đoạn ống


			22.998.136


			744.904


			263.609








BB.11240 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 3m


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 3m


			


			


			


			





			BB.11241


			- Đường kính ống ≤600mm


			Đoạn ống


			2.442.345


			98.203


			114.573





			BB.11242


			- Đường kính ống ≤1000mm


			Đoạn ống


			4.544.796


			179.639


			123.123





			BB.11243


			- Đường kính ống ≤1250mm


			Đoạn ống


			6.998.754


			280.237


			146.801





			BB.11244


			- Đường kính ống ≤1800mm


			Đoạn ống


			13.472.728


			421.553


			201.174





			BB.11245


			- Đường kính ống ≤2250mm


			Đoạn ống


			18.769.616


			555.684


			252.392





			BB.11246


			- Đường kính ống ≤3000mm


			Đoạn ống


			27.597.763


			804.784


			404.691








BB.11250 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG BẰNG CẦN TRỤC ĐOẠN ỐNG DÀI 4M


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 4m


			


			


			


			





			BB.11251


			- Đường kính ống ≤600mm


			Đoạn ống


			3.256.459


			124.550


			160.321





			BB.11252


			- Đường kính ống ≤1000mm


			Đoạn ống


			6.059.728


			222.753


			173.843





			BB.11253


			- Đường kính ống ≥1250mm


			Đoạn ống


			9.331.672


			349.698


			219.888





			BB.11254


			- Đường kính ống ≥1800mm


			Đoạn ống


			17.963.637


			526.942


			300.066





			BB.11255


			- Đường kính ống ≤2250mm


			Đoạn ống


			25.026.155


			692.210


			448.766








BB.11260 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG - ĐOẠN ỐNG DÀI 5m


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục đoạn ống dài 5m


			


			


			


			





			BB.11261


			- Đường kính ống ≤600mm


			Đoạn ống


			4.070.574


			143.711


			226.905





			BB.11262


			- Đường kính ống ≤1000mm


			Đoạn ống


			7.574.660


			261.076


			243.280





			BB.11263


			- Đường kính ống ≤1250mm


			Đoạn ống


			11.664.589


			407.182


			308.478





			BB.11264


			- Đường kính ống ≤1800mm


			Đoạn ống


			22.454.547


			613.169


			500.855





			BB.11265


			- Đường kính ống ≤2250mm


			Đoạn ống


			31.282.694


			807.179


			676.132








BB.11300 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG NỐI BẰNG GẠCH THẺ - ĐOẠN ỐNG DÀI 1m


(Theo định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, tẩy ba via, lau chùi ống, trộn vữa xây gạch mối nối, bảo dưỡng mối nối.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ


			


			


			


			





			BB.11301


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			12.722.599


			13.048.995


			





			BB.11302


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			19.033.509


			15.290.893


			





			BB.11303


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			25.445.311


			16.826.210


			





			BB.11304


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			31.851.446


			20.119.596


			





			BB.11305


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			38.184.407


			19.832.173


			4.442.942





			BB.11306


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			45.430.337


			22.160.298


			4.442.942





			BB.11307


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			52.877.779


			25.757.873


			4.442.942





			BB.11308


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			69.699.930


			28.253.661


			4.442.942





			BB.11309


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			86.788.113


			35.207.700


			4.785.806





			BB.11310


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			104.672.653


			39.488.460


			4.785.806





			BB.11311


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			122.643.760


			44.482.680


			4.785.806





			BB.11312


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			142.694.243


			53.571.540


			4.785.806





			BB.11313


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			162.436.650


			62.008.980


			4.785.806





			BB.11314


			- Đường kính ống 1100mm


			100m


			194.613.611


			72.431.700


			5.114.383





			BB.11315


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			226.785.065


			84.653.580


			5.114.383





			BB.11316


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			308.034.324


			107.236.140


			5.114.383





			BB.11317


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			389.004.293


			125.382.840


			5.114.383








BB.11300 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP


(Theo định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, vệ sinh cống, hạ cống vào đúng vị trí, lắp và căn chỉnh cống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


BB.11310 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐƠN - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt cống hộp đơn, đoạn cống dài 1,2m


			


			


			


			





			BB.11311


			- Quy cách 1000x1000mm


			Đoạn cống


			1.236.124


			146.107


			100.647





			BB.11312


			- Quy cách 1200x1200mm


			Đoạn cống


			1.640.645


			158.083


			100.647





			BB.11313


			- Quy cách 1600x1600mm


			Đoạn cống


			3.284.998


			215.567


			121.267





			BB.11314


			- Quy cách 1600x2000mm


			Đoạn cống


			3.677.056


			268.261


			138.320





			BB.11315


			- Quy cách 2000x2000mm


			Đoạn cống


			4.069.216


			287.423


			167.511





			BB.11316


			- Quy cách 2500x2500mm


			Đoạn cống


			6.785.185


			320.955


			197.342





			BB.11317


			- Quy cách 3000x3000mm


			Đoạn cống


			8.089.811


			392.811


			247.584








BB.11320 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÔI - ĐOẠN CỐNG DÀI 1,2m


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt cống hộp đôi, đoạn cống dài 1,2m


			


			


			


			





			BB.11321



BB.11322



BB.11323



BB.11324



BB.11325


			Quy cách 2(1600x1600)mm



Quy cách 2(1600x2000)mm



Quy cách 2(2000x2000)mm



Quy cách 2(2500x2500)mm



Quy cách 2(3000x3000)mm


			Đoạn cống


Đoạn cống


Đoạn cống


Đoạn cống


Đoạn cống


			6.544.244



7.325.474



10.928.878



13.530.609



16.132.340


			287.423



359.279



385.626



428.739



524.547


			174.395



197.342



206.520



308.105



534.550








BB.11400 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN ỐNG DÀI 2m


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.11401


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			36.904.647


			22.718.377


			3.342.921





			BB.11402


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			51.274.994


			29.987.779


			3.342.921





			BB.11403


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			67.912.093


			35.209.293


			3.342.921





			BB.11404


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			84.578.682


			46.219.800


			3.600.068





			BB.11405


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			101.831.758


			54.750.300


			3.600.068





			BB.11406


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			119.160.551


			63.720.250


			3.600.068





			BB.11407


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			138.303.715


			74.479.020


			3.600.068





			BB.11408


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			157.715.953


			94.791.950


			3.600.068








			BB.11409


			- Đường kính ống 1100mm


			100m


			190.192.053


			113.843.400


			3.985.790





			BB.11410


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			223.281.701


			135.092.100


			3.985.790





			BB.11411


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			304.513.133


			168.490.300


			4.371.511





			BB.11412


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			386.539.628


			213.293.520


			4.371.511








BB.11500 LẮP ĐẶT ỐNG BÊ TÔNG LY TÂM NỐI BẰNG GIOĂNG CAO SU, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, xuống và dồn ống, lắp và chỉnh ống, lau chùi ống, bôi mỡ, lắp gioăng, nối ống.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su


			


			


			


			





			BB.11501


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			53.052.054


			10.802.307


			1.828.607





			BB.11502


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			71.835.266


			13.149.593


			1.828.607





			BB.11503


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			89.011.450


			17.267.800


			1.828.607





			BB.11504


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			106.791.001


			21.023.805


			1.828.607





			BB.11505


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			124.108.367


			23.782.000


			1.828.607





			BB.11506


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			143.870.463


			27.142.500


			2.360.602





			BB.11507


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			163.628.660


			33.398.200


			2.581.908





			BB.11508


			- Đường kính ống 1100mm


			100m


			196.275.861


			38.464.800


			2.581.908





			BB.11509


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			228.923.660


			44.720.500


			2.858.541





			BB.11510


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			309.620.873


			55.319.000


			3.153.616





			BB.11511


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			392.569.479


			69.668.335


			3.153.616





			BB.11512


			- Đường kính ống 1800mm


			100m


			473.292.765


			78.118.700


			3.485.576





			BB.11513


			- Đường kính ống 2000mm


			100m


			555.115.524


			87.114.500


			3.485.576








BB.11600 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÚC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐỔ BÊ TÔNG, ĐOẠN ỐNG DÀI 1m


Thành phần công việc:


Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật, hạ cống, lắp chỉnh cống, gia công lắp dựng ván khuôn, gia công cốt thép tại các đầu nối, trộn, đổ bê tông, tháo dỡ ván khuôn, đậy tấm đan, trát vữa xung quanh, hoàn thiện.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông


			


			


			


			





			BB.11601


			- Quy cách cống 400x600mm


			100m


			63.616.431


			17.823.575


			4.707.507





			BB.11602


			- Quy cách cống 600x600mm


			100m


			76.039.073


			18.800.705


			4.750.942





			BB.11603


			- Quy cách cống 400x800mm


			100m


			95.896.527


			19.860.555


			5.130.711





			BB.11604


			- Quy cách cống 600x800mm


			100m


			88.959.002


			21.266.795


			5.174.146





			BB.11605


			- Quy cách cống 800x800mm


			100m


			101.789.819


			24.397.230


			5.219.916





			BB.11606


			- Quy cách cống 400x1000mm


			100m


			88.268.540


			24.050.840


			5.219.916





			BB.11607


			- Quy cách cống 800x1000mm


			100m


			126.336.658


			28.587.515


			5.306.787





			BB.11608


			- Quy cách cống 800x1400mm


			100m


			181.878.387


			36.632.035


			5.482.863





			BB.11609


			- Quy cách cống 1200x1400mm


			100m


			217.921.531


			38.997.310


			5.894.387





			BB.11610


			- Quy cách cống 1400x1500mm


			100m


			296.995.469


			44.087.175


			5.978.298





			BB.11611


			- Quy cách cống 1200x1600mm


			100m


			286.048.011


			44.911.790


			5.947.159





			BB.11612


			- Quy cách cống 1200x1800mm


			100m


			307.272.442


			47.721.685


			6.059.875





			BB.11613


			- Quy cách cống 1400x1800mm


			100m


			329.882.335


			50.112.810


			6.103.310





			BB.11614


			- Quy cách cống 1200x2000mm


			100m


			329.130.193


			51.795.645


			6.184.887





			BB.11615


			- Quy cách cống 1400x2000mm


			100m


			351.935.673


			54.551.255


			6.223.028





			BB.11616


			- Quy cách cống 1400x2200mm


			100m


			373.538.839


			55.647.295


			6.264.130





			BB.11617


			- Quy cách cống 2200x1500mm


			100m


			386.145.746


			61.083.550


			6.716.129





			BB.11618


			- Quy cách cống 2200x1800mm


			100m


			422.471.901


			65.545.260


			6.805.335





			BB.11619


			- Quy cách cống 2500x1500mm


			100m


			537.572.053


			67.029.050


			6.810.629





			BB.11620


			- Quy cách cống 2500x2000mm


			100m


			613.567.660


			71.873.340


			7.275.551





			BB.11621


			- Quy cách cống 2500x2500mm


			100m


			689.013.044


			79.992.825


			7.497.397





			BB.11622


			- Quy cách cống 3000x3000mm


			100m


			845.742.309


			97.816.400


			7.912.909








BB.11700 LẮP ĐẶT CỐNG HỘP ĐÖC SẴN NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN CỐNG DÀI 1m


Thành phần công việc:


Vận chuyển cống, tấm đan và vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh theo độ dốc thiết kế, hạ cống, lắp chỉnh cống, trộn vữa xảm nối cống, đặt tấm đan, trát vữa xung quanh hoàn thiện.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.11701


			- Quy cách cống 400x600mm


			100m


			57.943.139


			12.095.215


			4.358.314





			BB.11702


			- Quy cách cống 600x600mm


			100m


			69.702.636


			12.356.300


			4.358.314





			BB.11703


			- Quy cách cống 400x800mm


			100m


			88.877.278


			12.697.520


			4.694.647





			BB.11704


			- Quy cách cống 600x800mm


			100m


			81.424.336


			13.390.300


			4.694.647





			BB.11705


			- Quy cách cống 800x800mm


			100m


			93.786.146


			15.802.105


			4.694.647





			BB.11706


			- Quy cách cống 400x1000mm


			100m


			80.197.119


			15.455.715


			4.694.647





			BB.11707


			- Quy cách cống 800x1000mm


			100m


			116.944.358


			18.560.300


			4.834.786





			BB.11708


			- Quy cách cống 800x1400mm


			100m


			170.098.956


			23.740.640


			4.834.786





			BB.11709


			- Quy cách cống 1200x1400mm


			100m


			204.960.282


			24.676.410


			5.016.966





			BB.11710


			- Quy cách cống 1400x1500mm


			100m


			282.778.097


			28.331.600


			5.016.966





			BB.11711


			- Quy cách cống 1200x2000mm


			100m


			311.961.925


			33.845.405


			5.016.966





			BB.11712


			- Quy cách cống 1400x2000mm


			100m


			334.429.146


			34.499.410


			5.016.966





			BB.11713


			- Quy cách cống 1400x2200mm


			100m


			355.093.685


			34.879.405


			5.016.966





			BB.11714


			- Quy cách cống 1200x1600mm


			100m


			271.985.845


			29.156.215


			5.016.966





			BB.11715


			- Quy cách cống 1200x1800mm


			100m


			292.048.123


			30.534.020


			5.016.966





			BB.11716


			- Quy cách cống 1400x1800mm


			100m


			313.978.373


			33.501.600


			5.016.966





			BB.11717


			- Quy cách cống 2200x1500mm


			100m


			366.790.647


			40.165.989


			5.339.285





			BB.11718


			- Quy cách cống 2200x1800mm


			100m


			401.403.815


			42.629.235


			5.339.285





			BB.11719


			- Quy cách cống 2500x1500mm


			100m


			516.474.141


			43.593.440


			5.339.285





			BB.11720


			- Quy cách cống 2500x2000mm


			100m


			589.989.045


			45.953.545


			5.661.604





			BB.11721


			- Quy cách cống 2500x2500mm


			100m


			663.565.138


			52.061.900


			5.661.604





			BB.11722


			- Quy cách cống 3000x3000mm


			100m


			814.574.785


			64.157.115


			5.661.604








BB.12000 LẮP ĐẶT ỐNG SÀNH, ỐNG XI MĂNG


(Theo định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng)


BB.12100 LẮP ĐẶT ỐNG SÀNH NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN ỐNG DÀI 0,5m


(Theo định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống sành nối bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.12101


BB.12102


BB.12103


BB.12104


BB.12105


			- Đường kính ống 50mm


- Đường kính ống 75mm


- Đường kính ống 100mm


- Đường kính ống 150mm


- Đường kính ống 200mm


			100m


100m


100m


100m


100m


			1.091.200


1.530.658


1.801.839


2.252.300


2.774.276


			6.524.498


8.196.340


10.011.894


12.256.187


16.548.368


			








BB.12100 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG THỦ CÔNG


(Theo định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, xuống và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng thủ công


			


			


			


			





			BB.12101


			- Đường kính ống 200mm


			Mối nối


			43.263


			11.976


			





			BB.12102


			- Đường kính ống 300mm


			Mối nối


			54.353


			16.766


			





			BB.12103


			- Đường kính ống 400mm


			Mối nối


			64.895


			19.162


			





			BB.12104


			- Đường kính ống 500mm


			Mối nối


			75.436


			23.952


			





			BB.12105


			- Đường kính ống 600mm


			Mối nối


			172.497


			31.137


			





			BB.12106


			- Đường kính ống 750mm


			Mối nối


			190.283


			38.323


			





			BB.12107


			- Đường kính ống 800mm


			Mối nối


			190.832


			43.113


			





			BB.12108


			- Đường kính ống 900mm


			Mối nối


			224.652


			50.299


			





			BB.12109


			- Đường kính ống 1000mm


			Mối nối


			335.102


			55.089


			





			BB.12110


			- Đường kính ống 1050mm


			Mối nối


			382.311


			57.485


			








BB.12200 LẮP ĐẶT ỐNG XI MĂNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN ỐNG DÀI 0,5m


(Theo định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối, lắp giá đỡ.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống xi măng nối bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.12201


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			115.418.262


			10.299.317


			





			BB.12202


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			240.489.719


			13.173.545


			





			BB.12203


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			365.643.693


			16.766.330


			








BB.12200 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG VÀNH ĐAI BÊ TÔNG ĐÚC SẴN DÙNG CẦN TRỤC


(Theo định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, hạ và lắp đai, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối ống bê tông bằng vành đai bê tông đúc sẵn dùng cần trục


			


			


			


			





			BB.12201


			- Đường kính ống 1200mm


			Mối nối


			407.238


			50.299


			





			BB.12202


			- Đường kính ống 1250mm


			Mối nối


			419.427


			52.694


			





			BB.12203


			- Đường kính ống 1350mm


			Mối nối


			443.805


			55.089


			





			BB.12204


			- Đường kính ống 1500mm


			Mối nối


			479.925


			64.670


			





			BB.12205


			- Đường kính ống 1650mm


			Mối nối


			689.084


			69.461


			





			BB.12206


			- Đường kính ống 1800mm


			Mối nối


			736.295


			74.251


			





			BB.12207


			- Đường kính ống 1950mm


			Mối nối


			782.303


			81.436


			





			BB.12208


			- Đường kính ống 2000mm


			Mối nối


			797.890


			83.832


			





			BB.12209


			- Đường kính ống 2100mm


			Mối nối


			952.151


			88.622


			





			BB.12210


			- Đường kính ống 2250mm


			Mối nối


			1.002.003


			93.412


			





			BB.12211


			- Đường kính ống 2400mm


			Mối nối


			1.053.057


			100.598


			





			BB.12212


			- Đường kính ống 2550mm


			Mối nối


			1.104.662


			105.388


			





			BB.12213


			- Đường kính ống 2700mm


			Mối nối


			1.155.717


			112.574


			





			BB.12214


			- Đường kính ống 2850mm


			Mối nối


			1.208.972


			119.760


			





			BB.12215


			- Đường kính ống 3000mm


			Mối nối


			1.260.026


			124.550


			








BB.12300 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH CHỈ (6,5X10,5X22cm)


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối ống bê tông bằng gạch chỉ (6,5x10,5x22cm)


			


			


			


			





			BB.12301


			- Đường kính ống 200mm


			Mối nối


			16.280


			16.766


			





			BB.12302


			- Đường kính ống 300mm


			Mối nối


			24.693


			23.952


			





			BB.12303


			- Đường kính ống 400mm


			Mối nối


			33.912


			31.137


			





			BB.12304


			- Đường kính ống 500mm


			Mối nối


			39.621


			35.928


			





			BB.12305


			- Đường kính ống 600mm


			Mối nối


			47.781


			43.113


			





			BB.12306


			- Đường kính ống 750mm


			Mối nối


			60.044


			55.089


			





			BB.12307


			- Đường kính ống 800mm


			Mối nối


			68.460


			59.880


			





			BB.12308


			- Đường kính ống 900mm


			Mối nối


			81.823


			69.461


			





			BB.12309


			- Đường kính ống 1000mm


			Mối nối


			91.634


			76.646


			





			BB.12310


			- Đường kính ống 1050mm


			Mối nối


			96.243


			79.041


			








			BB.12311


			- Đường kính ống 1200mm


			Mối nối


			106.011


			91.017


			








BB.12400 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GẠCH THẺ (5x10x20cm)


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, xây mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối ống bê tông bằng gạch thẻ (5x10x20cm)


			


			


			


			





			BB.12401


			- Đường kính ống 200mm


			Mối nối


			13.464


			21.557


			





			BB.12402


			- Đường kính ống 300mm


			Mối nối


			20.701


			33.533


			





			BB.12403


			- Đường kính ống 400mm


			Mối nối


			28.120


			40.718


			





			BB.12404


			- Đường kính ống 500mm


			Mối nối


			34.073


			47.904


			





			BB.12405


			- Đường kính ống 600mm


			Mối nối


			41.768


			55.089


			





			BB.12406


			- Đường kính ống 750mm


			Mối nối


			51.754


			71.856


			





			BB.12407


			- Đường kính ống 800mm


			Mối nối


			62.381


			76.646


			





			BB.12408


			- Đường kính ống 900mm


			Mối nối


			76.765


			86.227


			





			BB.12409


			- Đường kính ống 1000mm


			Mối nối


			87.300


			95.808


			





			BB.12410


			- Đường kính ống 1050mm


			Mối nối


			92.063


			100.598


			





			BB.12411


			- Đường kính ống 1200mm


			Mối nối


			100.123


			112.574


			








BB.12500 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, trộn vữa, xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối ống bê tông bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.12501


			- Đường kính ống 200mm


			Mối nối


			1.760


			11.976


			





			BB.12502


			- Đường kính ống 300mm


			Mối nối


			2.639


			16.766


			





			BB.12503


			- Đường kính ống 400mm


			Mối nối


			3.519


			21.557


			





			BB.12504


			- Đường kính ống 500mm


			Mối nối


			4.398


			26.347


			





			BB.12505


			- Đường kính ống 600mm


			Mối nối


			5.278


			31.137


			





			BB.12506


			- Đường kính ống 750mm


			Mối nối


			6.599


			38.323


			





			BB.12507


			- Đường kính ống 800mm


			Mối nối


			6.984


			43.113


			





			BB.12508


			- Đường kính ống 900mm


			Mối nối


			7.864


			47.904


			





			BB.12509


			- Đường kính ống 1000mm


			Mối nối


			8.743


			52.694


			





			BB.12510


			- Đường kính ống 1050mm


			Mối nối


			9.183


			55.089


			





			BB.12511


			- Đường kính ống 1200mm


			Mối nối


			10.502


			62.275


			





			BB.12512


			- Đường kính ống 1250mm


			Mối nối


			10.942


			67.065


			





			BB.12513


			- Đường kính ống 1350mm


			Mối nối


			11.822


			71.856


			








			BB.12514


			- Đường kính ống 1500mm


			Mối nối


			13.141


			81.436


			





			BB.12515


			- Đường kính ống 1650mm


			Mối nối


			14.461


			86.227


			





			BB.12516


			- Đường kính ống 1800mm


			Mối nối


			17.100


			95.808


			





			BB.12517


			- Đường kính ống 1950mm


			Mối nối


			17.539


			102.993


			





			BB.12518


			- Đường kính ống 2000mm


			Mối nối


			10.942


			105.388


			





			BB.12519


			- Đường kính ống 2100mm


			Mối nối


			18.420


			110.179


			





			BB.12520


			- Đường kính ống 2250mm


			Mối nối


			19.740


			117.364


			





			BB.12521


			- Đường kính ống 2400mm


			Mối nối


			21.005


			126.945


			





			BB.12522


			- Đường kính ống 2550mm


			Mối nối


			22.324


			134.131


			





			BB.12523


			- Đường kính ống 2700mm


			Mối nối


			23.644


			141.316


			





			BB.12524


			- Đường kính ống 2850mm


			Mối nối


			24.964


			150.897


			





			BB.12525


			- Đường kính ống 3000mm


			Mối nối


			26.283


			158.083


			








BB.12600 NỐI ỐNG BÊ TÔNG BẰNG GIOĂNG CAO SU


Thành phần công việc:



 Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối ống bê tông bằng gioăng cao su


			


			


			


			





			BB.12601


			- Đường kính ống 200mm


			Mối nối


			53.128


			7.186


			





			BB.12602


			- Đường kính ống 300mm


			Mối nối


			95.334


			11.976


			





			BB.12603


			- Đường kính ống 400mm


			Mối nối


			189.305


			16.766


			





			BB.12604


			- Đường kính ống 500mm


			Mối nối


			345.227


			19.162


			





			BB.12605


			- Đường kính ống 600mm


			Mối nối


			400.733


			21.557


			





			BB.12606


			- Đường kính ống 750mm


			Mối nối


			469.200


			28.742


			





			BB.12607


			- Đường kính ống 800mm


			Mối nối


			482.461


			31.137


			





			BB.12608


			- Đường kính ống 900mm


			Mối nối


			551.460


			33.533


			





			BB.12609


			- Đường kính ống 1000mm


			Mối nối


			620.221


			38.323


			





			BB.12610


			- Đường kính ống 1050mm


			Mối nối


			654.698


			40.718


			





			BB.12611


			- Đường kính ống 1200mm


			Mối nối


			758.146


			45.509


			





			BB.12612


			- Đường kính ống 1250mm


			Mối nối


			775.010


			47.904


			





			BB.12613


			- Đường kính ống 1350mm


			Mối nối


			791.964


			50.299


			





			BB.12614


			- Đường kính ống 1500mm


			Mối nối


			964.832


			57.485


			





			BB.12615


			- Đường kính ống 1650mm


			Mối nối


			1.068.278


			62.275


			





			BB.12616


			- Đường kính ống 1800mm


			Mối nối


			1.102.817


			67.065


			





			BB.12617


			- Đường kính ống 1950mm


			Mối nối


			1.171.861


			71.856


			





			BB.12618


			- Đường kính ống 2000mm


			Mối nối


			1.240.652


			74.251


			





			BB.12619


			- Đường kính ống 2100mm


			Mối nối


			1.309.606


			79.041


			





			BB.12620


			- Đường kính ống 2250mm


			Mối nối


			1.368.659


			83.832


			





			BB.12621


			- Đường kính ống 2400mm


			Mối nối


			1.359.011


			91.017


			





			BB.12622


			- Đường kính ống 2550mm


			Mối nối


			1.545.166


			95.808


			





			BB.12623


			- Đường kính ống 2700mm


			Mối nối


			1.636.149


			100.598


			





			BB.12624


			- Đường kính ống 2850mm


			Mối nối


			1.727.029


			107.784


			





			


			- Đường kính ống 3000mm


			Mối nối


			1.817.909


			112.574


			








BB.12700 NỐI CỐNG HỘP ĐƠN BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối cống hộp đơn bằng phương pháp xảm vữa xi măng


			


			


			


			





			BB.12701


			- Quy cách 1000x1000mm


			Mối nối


			10.997


			67.065


			





			BB.12702


			- Quy cách 1200x1200mm


			Mối nối


			13.196


			81.436


			





			BB.12703


			- Quy cách 1600x1600mm


			Mối nối


			17.596


			105.388


			





			BB.12704


			- Quy cách 1600x2000mm


			Mối nối


			20.345


			117.364


			





			BB.12705


			- Quy cách 2000x2000mm


			Mối nối


			22.544


			134.131


			





			BB.12706


			- Quy cách 2500x2500mm


			Mối nối


			28.043


			158.083


			





			BB.12707


			- Quy cách 3000x3000mm


			Mối nối


			33.541


			189.220


			








BB.12800 NỐI CỐNG HỘP ĐÔI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM VỮA XI MĂNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu mối nối, bôi mỡ, lắp gioăng, lắp mối nối theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối cống hộp đôi bằng phương pháp xảm vữa xi măng


			


			


			


			





			BB.12801


			- Quy cách 2(1600x1600)mm


			Mối nối


			26.944


			153.292


			





			BB.12802


			- Quy cách 2(1600x2000)mm


			Mối nối


			30.243


			170.058


			





			BB.12803


			- Quy cách 2(2000x2000)mm


			Mối nối


			33.541


			189.220


			





			BB.12804


			- Quy cách 2(2500x2500)mm


			Mối nối


			41.789


			237.124


			





			BB.12805


			- Quy cách 2(3000x3000)mm


			Mối nối


			50.037


			285.028


			








BB.12900 LẮP ĐẶT KHỐI MÓNG BÊ TÔNG ĐỠ ĐOẠN ỐNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vành đai trong phạm vi 30m, lắp đặt và căn chỉnh khối móng vào vị trí đúng theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt khối móng bê tông đỡ đoạn ống


			


			


			


			





			BB.12901


			- Đường kính ống 200mm


			cái


			55.723


			11.976


			





			BB.12902


			- Đường kính ống 300mm


			cái


			70.349


			17.485


			





			BB.12903


			- Đường kính ống ≤600mm


			cái


			114.330


			26.347


			





			BB.12904


			- Đường kính ống ≤1000mm


			cái


			172.937


			47.904


			





			BB.12905


			- Đường kính ống ≤1250mm


			cái


			209.605


			74.251


			





			BB.12906


			- Đường kính ống ≤1800mm


			cái


			290.151


			124.550


			





			BB.12907


			- Đường kính ống ≤2250mm


			cái


			356.174


			177.244


			





			BB.12908


			- Đường kính ống ≤3000mm


			cái


			466.075


			273.052


			








Ghi chú: Trường hợp có lắp thêm tấm đệm móng thì hao phí vật liệu được bổ sung thêm tấm đệm bê tông và hao phí nhân công lắp đặt được bổ sung thêm 60% của hao phí nhân công lắp đặt khối móng đỡ đoạn ống tương ứng.



BB.13000 LẮP ĐẶT ỐNG GANG


(Theo định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng)


BB.13100 LẮP ĐẶT ỐNG GANG MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m


(Theo định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp và chỉnh ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối, bảo dưỡng mối nối.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống gang miệng bát nối bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.13101


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			40.740.459


			5.228.700


			





			BB.13102


			- Đường kính ống 75mm


			100m


			61.081.321


			5.405.944


			





			BB.13103


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			81.430.705


			6.625.096


			





			BB.13104


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			90.792.761


			9.585.550


			





			BB.13105


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			121.108.891


			11.504.098


			





			BB.13106


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			150.411.664


			14.294.494


			





			BB.13107


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			190.429.372


			17.863.327


			2.449.026





			BB.13108


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			237.614.893


			20.102.830


			2.449.026





			BB.13109


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			284.358.933


			22.339.937


			2.449.026





			BB.13110


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			394.565.271


			27.923.125


			2.449.026





			BB.13111


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			519.907.623


			36.226.190


			2.449.026





			BB.13112


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			590.583.712


			40.755.110


			2.857.197





			BB.13113


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			652.904.371


			45.284.030


			2.857.197





			BB.13114


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			929.840.069


			50.947.765


			2.857.197





			BB.13115


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			983.053.846


			56.608.915


			2.857.197





			BB.13116


			- Đường kính ống 1100mm


			100m


			1.008.135.702


			57.715.295


			3.129.311





			BB.13117


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			1.163.704.408


			64.531.940


			3.129.311





			BB.13118


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			1.214.024.754


			75.290.710


			3.129.311





			BB.13119


			- Đường kính ống 1500mm


			100m


			1.238.256.459


			82.717.415


			3.401.425





			BB.13120


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			1.263.453.591


			87.652.180


			3.401.425





			BB.13121


			- Đường kính ống 1800mm


			100m


			1.312.813.229


			88.993.795


			3.401.425





			BB.13122


			- Đường kính ống 2000mm


			100m


			1.352.855.867


			98.881.420


			4.742.280





			BB.13123


			- Đường kính ống 2200mm


			100m


			1.405.320.755


			108.771.630


			4.742.280





			BB.13124


			- Đường kính ống 2400mm


			100m


			1.457.786.248


			118.659.255


			5.093.560





			BB.13125


			- Đường kính ống 2500mm


			100m


			1.485.053.784


			123.601.775


			5.093.560








BB.13100 LẮP ĐẶT ỐNG GANG - ĐOẠN ỐNG DÀI 6m


(Theo định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây Dựng)



Thành phần công việc:


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, khoét lòng mo tại vị trí mối nối, chèn cát, hạ và dồn ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống gang đoạn ống dài 6m


			


			


			


			





			BB.13101


			- Đường kính ống 100mm


			Đoạn ống


			807.910


			258.681


			





			BB.13102


			- Đường kính ống 150mm


			Đoạn ống


			899.692


			308.980


			





			BB.13103


			- Đường kính ống 200mm


			Đoạn ống


			1.199.967


			359.279


			





			BB.13104


			- Đường kính ống 250mm


			Đoạn ống


			1.490.044


			423.949


			





			BB.13105


			- Đường kính ống ≤400mm


			Đoạn ống


			2.818.053


			313.770


			184.033





			BB.13106


			- Đường kính ống ≤600mm


			Đoạn ống


			5.153.399


			469.457


			184.033





			BB.13107


			- Đường kính ống ≤900mm


			Đoạn ống


			7.730.099


			804.784


			213.348





			BB.13108


			- Đường kính ống ≤1200mm


			Đoạn ống


			10.306.799


			1.070.650


			213.348





			BB.13109


			- Đường kính ống ≤1600mm


			Đoạn ống


			13.742.398


			1.470.647


			264.904





			BB.13110


			- Đường kính ống ≤2200mm


			Đoạn ống


			18.895.797


			1.774.836


			347.542





			BB.13111


			- Đường kính ống ≤2500mm


			Đoạn ống


			21.472.497


			2.174.833


			451.367








BB.13200 LẮP ĐẶT ỐNG GANG MIỆNG BÁT BẰNG GIOĂNG CAO SU, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m


(Theo định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo, đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp gioăng kích nối ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su


			


			


			


			





			BB.13201


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			40.759.313


			5.621.511


			





			BB.13202


			- Đường kính ống 75mm


			100m


			61.094.540


			5.813.126


			





			BB.13203


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			81.548.403


			7.123.295


			





			BB.13204


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			90.912.297


			10.306.503


			





			BB.13205


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			121.446.785


			12.368.761


			





			BB.13206


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			150.905.291


			15.369.934


			





			BB.13207


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			191.132.088


			19.207.029


			2.449.026





			BB.13208


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			239.139.783


			21.616.590


			2.449.026





			BB.13209


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			286.244.178


			24.021.361


			2.449.026





			BB.13210


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			398.516.052


			30.026.102


			2.449.026





			BB.13211


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			524.325.907


			38.953.365


			2.449.026





			BB.13212


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			595.524.492


			43.823.505


			2.857.197





			BB.13213


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			657.854.435


			48.693.645


			2.857.197





			BB.13214


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			935.369.598


			54.781.320


			2.857.197





			BB.13215


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			989.268.953


			60.868.995


			2.857.197





			BB.13216


			- Đường kính ống 1100mm


			100m


			1.015.216.614


			62.058.095


			3.129.311





			BB.13217


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			1.171.608.615


			69.389.155


			3.129.311





			BB.13218


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			1.222.381.388


			80.957.030


			3.129.311





			BB.13219


			- Đường kính ống 1500mm


			100m


			1.248.417.991


			91.907.090


			3.401.425





			BB.13220


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			1.274.367.150


			97.389.875


			3.401.425





			BB.13221


			- Đường kính ống 1800mm


			100m


			1.324.127.442


			98.881.420


			3.401.425





			BB.13222


			- Đường kính ống 2000mm


			100m


			1.365.671.425


			109.867.670


			4.742.280





			BB.13223


			- Đường kính ống 2200mm


			100m


			1.419.638.452


			120.856.505


			4.742.280





			BB.13224


			- Đường kính ống 2400mm


			100m


			1.471.088.730


			131.842.755


			5.093.560





			BB.13225


			- Đường kính ống 2500mm


			100m


			1.500.499.447


			137.335.880


			5.093.560








BB.13200 NỐI ỐNG GANG BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM


(Theo định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, nhuộm dây đay, trộn vữa xảm mối nối và bảo dưỡng mối nối theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối ống gang bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.13201


BB.13202


BB.13203


BB.13204


BB.13205


BB.13206


BB.13207


BB.13208


BB.13209


BB.13210


BB.13211


BB.13212


BB.13213


BB.13214


BB.13215


BB.13216


BB.13217


BB.13218


BB.13219


BB.13220


BB.13221


BB.13222


BB.13223


BB.13224


			- Đường kính ống 100mm


- Đường kính ống 150mm


- Đường kính ống 200mm


- Đường kính ống 250mm


- Đường kính ống 300mm


- Đường kính ống 350mm


- Đường kính ống 400mm


- Đường kính ống 450mm


- Đường kính ống 500mm


- Đường kính ống 600mm


- Đường kính ống 700mm


- Đường kính ống 800mm


- Đường kính ống 900mm


- Đường kính ống 1000mm


- Đường kính ống 1100mm


- Đường kính ống 1200mm


- Đường kính ống 1400mm


- Đường kính ống 1500mm


- Đường kính ống 1600mm


- Đường kính ống 1800mm


- Đường kính ống 2000mm


- Đường kính ống 2200mm


- Đường kính ống 2400mm


- Đường kính ống 2500mm


			Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


			14.736


23.376


32.274


41.733


50.989


60.504


70.831


84.080


97.342


123.023


145.122


170.733


202.834


228.816


243.368


260.835


299.647


325.731


347.417


390.869


434.326


477.719


521.157


542.868


			23.952


28.742


38.323


50.299


79.041


98.203


136.526


153.292


172.454


225.148


277.842


332.931


368.859


421.553


428.739


481.433


560.474


615.564


653.887


663.468


735.323


809.574


883.825


919.753


			








BB.13300 LẮP ĐẶT ỐNG GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m


(Theo định mức số 1777/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, xuống và dồn ống, lau chùi ống, lắp chỉnh, làm vệ sinh đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông nối ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống gang nối bằng phương pháp mặt bích,


			


			


			


			





			BB.13301


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			26.728.918


			5.058.641


			





			BB.13302


			- Đường kính ống 75mm


			100m


			45.463.154


			5.470.614


			





			BB.13303


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			53.499.244


			6.411.924


			





			BB.13304


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			57.425.328


			9.276.571


			





			BB.13305


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			76.105.062


			11.132.843


			





			BB.13306


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			110.976.939


			13.832.222


			





			BB.13307


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			130.457.731


			17.286.086


			2.449.026





			BB.13308


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			152.517.929


			19.456.128


			2.449.026





			BB.13309


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			186.076.882


			21.618.985


			2.449.026





			BB.13310


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			274.078.865


			27.022.534


			2.449.026





			BB.13311


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			354.871.997


			35.057.770


			2.449.026





			BB.13312


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			371.990.808


			39.441.930


			2.857.197





			BB.13313


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			392.711.330


			43.823.505


			2.857.197





			BB.13314


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			413.815.190


			49.303.705


			2.857.197





			BB.13315


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			425.374.396


			54.781.320


			2.857.197





			BB.13316


			- Đường kính ống 1100mm


			100m


			462.425.563


			55.851.510


			3.129.311





			BB.13317


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			472.803.851


			62.451.015


			3.129.311





			BB.13318


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			496.977.081


			72.860.810


			3.129.311





			BB.13319


			- Đường kính ống 1500mm


			100m


			507.354.080


			81.430.085


			3.401.425





			BB.13320


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			538.176.012


			85.511.800


			3.401.425





			BB.13321


			- Đường kính ống 1800mm


			100m


			574.403.060


			87.608.235


			3.401.425





			BB.13322


			- Đường kính ống 2000mm


			100m


			610.631.395


			97.343.345


			4.742.280





			BB.13323


			- Đường kính ống 2200mm


			100m


			636.507.194


			107.078.455


			4.742.280





			BB.13324


			- Đường kính ống 2400mm


			100m


			662.382.995


			116.813.565


			5.093.560





			BB.13325


			- Đường kính ống 2500mm


			100m


			688.234.330


			121.678.535


			5.093.560








Ghi chú:


- Trường hợp ống và các phụ tùng ống nhập khẩu có kèm các vật liệu phụ nhập đồng bộ cho công tác lắp đặt ống như gioăng cao su, mỡ bôi trơn, cao su tấm, bu lông... thì khi thanh quyết toán không được tính chi phí các loại vật liệu trên.



- Nếu lắp ống trong điều kiện không có công khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát thì chi phí nhân công nhân với hệ số 0,6.



BB.13300 NỐI ỐNG GANG BẰNG GIOĂNG CAO SU


(Theo định mức số 587/QĐ-BXD ngày 29/5/2014 của Bộ Xây Dựng)


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh đầu ống, lắp gioăng kích nối ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối ống gang bằng gioăng cao su


			


			


			


			





			BB.13301



BB.13302



BB.13303



BB.13304



BB.13305


BB.13306


BB.13307


BB.13308


BB.13309



BB.13310



BB.13311



BB.13312



BB.13313


BB.13314


BB.13315


BB.13316


BB.13317


BB.13318



BB.13319



BB.13320


BB.13321


BB.13322


BB.13323


BB.13324


			- Đường kính ống 100mm



- Đường kính ống 150mm



- Đường kính ống 200mm



- Đường kính ống 250mm



- Đường kính ống 300mm


- Đường kính ống 350mm


- Đường kính ống 400mm


- Đường kính ống 450mm


- Đường kính ống 500mm



- Đường kính ống 600mm



- Đường kính ống 700mm



- Đường kính ống 800mm



- Đường kính ống 900mm


- Đường kính ống 1000mm


- Đường kính ống 1100mm


- Đường kính ống 1200mm


- Đường kính ống 1400mm


- Đường kính ống 1500mm



- Đường kính ống 1600mm



- Đường kính ống 1800mm


- Đường kính ống 2000mm


- Đường kính ống 2200mm


- Đường kính ống 2400mm


- Đường kính ống 2500mm


			Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


			22.084



30.831



53.128



72.229



95.334


156.334


189.350


255.645


345.182



400.538



455.791



482.161



551.055


619.891


688.592


757.531


824.867


964.292



1.033.156



1.102.232


1.239.992


1.377.752


1.358.231


1.514.102


			16.766



35.928



35.928



52.694



52.694


93.412


122.155


138.921


153.292



184.430



208.382



232.333



261.076


289.818


294.608


330.536


383.230


435.925



462.272



469.457


522.151


574.846


625.145


651.492


			








BB.13400 NỐI ỐNG GANG BẰNG MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, vệ sinh mối nối, lắp tấm đệm cao su, bắt bu lông nối ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nối ống gang bằng mặt bích


			


			


			


			





			BB.13401


BB.13402


BB.13403


BB.13404


BB.13405


BB.13406


BB.13407


BB.13408


BB.13409


BB.13410


BB.13411


BB.13412


BB.13413


BB.13414


BB.13415


BB.13416


BB.13417


BB.13418


BB.13419


BB.13420


BB.13421


BB.13422


BB.13423


BB.13424


			- Đường kính ống 100mm


- Đường kính ống 150mm


- Đường kính ống 200mm


- Đường kính ống 250mm


- Đường kính ống 300mm


- Đường kính ống 350mm


- Đường kính ống 400mm


- Đường kính ống 450mm


- Đường kính ống 500mm


- Đường kính ống 600mm


- Đường kính ống 700mm


- Đường kính ống 800mm


- Đường kính ống 900mm


- Đường kính ống 1000mm


- Đường kính ống 1100mm


- Đường kính ống 1200mm


- Đường kính ống 1400mm


- Đường kính ống 1500mm


- Đường kính ống 1600mm


- Đường kính ống 1800mm


- Đường kính ống 2000mm


- Đường kính ống 2200mm


- Đường kính ống 2400mm


- Đường kính ống 2500mm


			Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


Mối nối


			24.702


26.144


27.586


39.628


41.070


53.112


54.554


61.296


75.969


80.295


95.221


105.830


113.527


126.524


142.171


147.218


168.015


173.062


200.760


222.896


245.135


267.271


289.407


305.775


			16.766


31.137


31.137


47.904


47.904


83.832


110.179


124.550


138.921


165.268


186.825


208.382


234.729


261.076


265.866


297.004


344.907


385.626


407.182


416.763


462.272


507.780


553.289


577.241


			








Ghi chú: Trường hợp lắp đặt ống gang (bao gồm lắp đặt đoạn ống và nối ống) trong điều kiện không có công tác khoét lòng mo để xảm mối nối, chèn cát thi đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8 của công tác lắt đặt đoạn ống gang.



BB.14000 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP


BB.14100 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP ĐEN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG ĐÀI 6m


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m


			


			


			


			





			BB.14101


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			1.383.980


			3.997.572


			53.986





			BB.14102


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			1.789.930


			4.536.490


			53.986





			BB.14103


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			2.196.370


			5.073.012


			53.986





			BB.14104


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			2.760.053


			5.350.854


			68.381





			BB.14105


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			3.416.910


			6.107.735


			93.575





			BB.14106


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			4.233.456


			6.299.350


			118.768





			BB.14107


			- Đường kính ống 60mm


			100m


			5.048.292


			6.974.793


			147.561





			BB.14108


			- Đường kính ống 75mm


			100m


			7.871.274


			6.979.584


			176.353





			BB.14109


			- Đường kính ống 80mm


			100m


			8.380.424


			7.496.945


			219.541





			BB.14110


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			10.411.398


			8.450.230


			273.526





			BB.14111


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			12.955.025


			9.346.031


			334.710





			BB.14112


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			18.634.982


			10.232.252


			399.492





			BB.14113


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			24.745.266


			12.699.297


			681.657





			BB.14114


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			30.892.481


			14.505.271


			962.741





			BB.14115


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			37.084.209


			9.599.922


			4.109.006





			BB.14116


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			43.196.204


			10.672.967


			4.611.430





			BB.14117


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			49.375.703


			11.343.620


			4.749.633





			BB.14118


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			61.511.404


			13.465.758


			5.385.470





			BB.14119


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			85.987.825


			15.360.353


			5.869.180





			BB.14120


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			100.236.432


			18.052.547


			6.451.401





			BB.14121


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			114.485.771


			20.275.283


			6.935.110





			BB.14122


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			128.733.644


			22.495.624


			7.423.499





			BB.14123


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			163.420.610


			26.854.870


			7.902.531





			BB.14124


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			195.972.187


			29.048.864


			9.276.075





			BB.14125


			- Đường kính ống 1300mm


			100m


			212.258.451


			38.222.442


			9.741.430





			


			Lắp đặt ống thép đen bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m


			


			


			


			





			BB.14126


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			228.534.116


			31.753.034


			10.202.107





			BB.14127


			- Đường kính ống 1500mm


			100m


			245.176.644


			34.021.279


			13.004.998





			BB.14128


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			326.781.086


			36.289.524


			15.353.693





			BB.14129


			- Đường kính ống 1800mm


			100m


			367.498.133


			36.744.610


			16.611.195





			BB.14130


			- Đường kính ống 2000mm


			100m


			408.225.776


			40.826.014


			17.873.376





			BB.14131


			- Đường kính ống 2200mm


			100m


			448.945.024


			42.663.124


			19.919.198





			BB.14132


			- Đường kính ống 2500mm


			100m


			511.342.152


			46.054.713


			26.668.104








BB.14200 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP KHÔNG RỈ - NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG ĐÀI 6m


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, vệ sinh ống, lắp và chỉnh ống, hàn, mài ống đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống thép không rỉ - nối bằng phương pháp hàn đoạn ống 6m


			


			


			


			





			BB.14201


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			2.395.651


			2.522.135


			14.397





			BB.14202


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			3.090.674


			3.530.510


			21.594





			BB.14203


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			3.797.690


			4.419.126


			32.391





			BB.14204


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			4.783.288


			4.967.624


			39.589





			BB.14205


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			5.914.055


			5.645.463


			50.386





			BB.14206


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			7.314.691


			5.959.233


			61.184





			BB.14207


			- Đường kính ống 60mm


			100m


			3.504.048


			6.474.199


			75.580





			BB.14208


			- Đường kính ống 75mm


			100m


			13.627.579


			6.536.474


			93.575





			BB.14209


			- Đường kính ống 80mm


			100m


			14.510.120


			6.962.817


			100.773





			BB.14210


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			18.031.803


			8.007.120


			147.561





			BB.14211


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			22.424.789


			9.405.911


			197.947





			BB.14212


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			32.292.994


			10.656.200


			251.933





			BB.14213


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			42.947.709


			10.934.042


			734.203





			BB.14214


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			53.522.358


			13.741.205


			914.154





			BB.14215


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			64.107.827


			8.919.688


			2.925.516





			BB.14216


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			74.682.710


			9.422.677


			3.105.467





			BB.14217


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			85.257.593


			10.141.234


			3.281.820





			BB.14218


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			106.502.927


			14.902.872


			4.216.743





			BB.14219


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			148.964.012


			17.825.004


			4.637.830





			BB.14220


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			173.650.964


			22.229.758


			5.136.180





			BB.14221


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			198.398.031


			23.283.642


			5.834.392





			BB.14222


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			223.093.176


			24.644.110


			6.284.271





			BB.14223


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			247.788.322


			27.563.847


			6.737.749





			BB.14224


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			339.669.117


			29.218.923


			8.058.595





			BB.14225


			- Đường kính ống 1300mm


			100m


			367.789.907


			30.071.610


			8.242.145





			BB.14226


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			395.997.841


			32.382.969


			8.853.749





			BB.14227


			- Đường kính ống 1500mm


			100m


			424.205.773


			34.696.722


			9.321.624








BB.14300 LẮP ĐẶT ỐNG THÉP TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8M


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy dũa, ren ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, nối ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông:


			


			


			


			





			BB.14301


BB.14302


BB.14303


BB.14304


BB.14305


BB.14306


BB.14307


BB.14308


BB.14309


BB.14310


BB.14311


BB.14312


			- Đường kính ống ≤ 25mm


- Đường kính ống 32mm


- Đường kính ống 40mm


- Đường kính ống 50mm


- Đường kính ống 67mm


- Đường kính ống 76mm


- Đường kính ống 89mm


- Đường kính ống 100mm


- Đường kính ống 110mm


- Đường kính ống 150mm


- Đường kính ống 200mm


- Đường kính ống 250mm


			100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


			3.916.841


4.952.009


6.132.100


7.709.183


10.369.841


14.663.053


17.022.195


19.529.208


21.432.066


34.532.813


45.828.973


57.126.371


			2.514.950


2.970.036


3.401.170


3.736.496


4.067.033


4.531.699


4.773.614


5.041.875


5.267.023


6.821.501


9.125.674


11.372.362


			








Ghi chú: Trường hợp lắp đặt ống ngoài nhà không phải lắp giá đỡ ống thì đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8.



LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRÊN BỜ


BB.15000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH


BB.15100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH (=3 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót và bảo ôn ống, hàn ống, lao đẩy ống, lắp đặt hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc một lớp vải thủy tinh


			


			


			


			





			BB.15101


			- Đường kính ống <57mm


			100m


			10.069.699


			11.394.680


			56.064





			BB.15102


			- Đường kính ống 67-89mm


			100m


			14.978.710


			14.173.555


			98.418





			BB.15103


			- Đường kính ống 108х3,5mm


			100m


			22.763.525


			15.510.000


			167.208





			BB.15104


			- Đường kính ống 108х4,0mm


			100m


			25.534.614


			17.578.000


			180.919





			BB.15105


			- Đường kính ống 159х5,0mm


			100m


			39.074.686


			20.059.600


			3.834.806





			BB.15106


			- Đường kính ống 159х6,3mm


			100m


			40.809.060


			22.355.080


			3.930.780





			BB.15107


			- Đường kính ống 219х7,0mm


			100m


			53.552.366


			25.374.360


			5.346.064





			BB.15108


			- Đường kính ống 219х9,0mm


			100m


			66.938.737


			28.435.000


			5.534.585





			BB.15109


			- Đường kính ống 237х7,0mm


			100m


			66.698.238


			33.791.120


			5.561.260








Ghi chú:


- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 7o-8o thì chi phí nhân công hệ số 1,12.



- Khi lắp đặt ống ở độ dốc từ 9o-35o thì chi phí nhân công hệ số 1,14.



- Khi lắp đặt ống qua địa hình bùn nước ≤50cm chi phí nhân công nhân số 1,2; nếu bùn nước >50cm thì lập dự toán riêng.



BB.15200 LẮP ĐẶT ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 2 LỚP VẢI THỦY TINH (= 6 ± 0,5mm - ĐOẠN ỐNG DÀI 8m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc hai lớp vải thủy tinh


			


			


			


			





			BB.15201


			- Đường kính ống <57mm


			100m


			11.734.349


			12.015.080


			59.492





			BB.15202


			- Đường kính ống 67-89mm


			100m


			17.554.277


			15.000.755


			98.418





			BB.15203


			- Đường kính ống 108х3,5mm


			100m


			25.880.826


			16.750.800


			167.208





			BB.15204


			- Đường kính ống 108х4,0mm


			100m


			28.651.915


			18.679.210


			184.347





			BB.15205


			- Đường kính ống 159х5,0mm


			100m


			43.645.172


			21.341.760


			3.834.806





			BB.15206


			- Đường kính ống 159х6,3mm


			100m


			45.379.547


			23.805.265


			3.930.780





			BB.15207


			- Đường kính ống 219х7,0mm


			100m


			59.826.988


			26.925.360


			5.346.064





			BB.15208


			- Đường kính ống 219х9,0mm


			100m


			73.213.360


			30.296.200


			5.534.585





			BB.15209


			- Đường kính ống 273х7,0mm


			100m


			74.515.799


			35.983.200


			5.561.260








BB.15300 LẮP ĐẶT ỐNG DẪN XĂNG DẦU TUYẾN CHÍNH BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH (= 9 ± 0,5mm- ĐOẠN ỐNG DÀI 8m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc ba lớp vải thủy tinh


			


			


			


			





			BB.15301


			- Đường kính ống <57mm


			100m


			13.423.586


			12.015.080


			56.064





			BB.15302


			- Đường kính ống 67-89mm


			100m


			20.155.735


			15.000.755


			98.418





			BB.15303


			- Đường kính ống 108х3,5mm


			100m


			29.022.550


			16.750.800


			167.208





			BB.15304


			- Đường kính ống 108х4,0mm


			100m


			31.793.639


			18.679.210


			180.919





			BB.15305


			- Đường kính ống 159х5,0mm


			100m


			48.239.346


			21.352.100


			3.834.806





			BB.15306


			- Đường kính ống 159х6,3mm


			100m


			49.973.721


			23.807.850


			3.930.780





			BB.15307


			- Đường kính ống 219х7,0mm


			100m


			66.130.565


			26.935.700


			5.346.064





			BB.15308


			- Đường kính ống 219х9,0mm


			100m


			79.516.937


			30.296.200


			5.534.585





			BB.15309


			- Đường kính ống 273х7,0mm


			100m


			82.357.532


			35.983.200


			5.561.260








BB.16000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO


BB.16100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO, QUÉT 2 LỚP SƠN CHỐNG RỈ 1 LỚP SƠN LÓT, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, quét 2 lớp sơn chống rỉ, 1 lớp sơn lót


			


			


			


			





			BB.16101


			- Đường kính ống <57mm


			100m


			8.520.441


			9.202.600


			51.415





			BB.16102


			- Đường kính ống 67-89mm


			100m


			12.551.051


			10.981.080


			82.264





			BB.16103


			- Đường kính ống 108х3,5mm


			100m


			19.845.750


			12.987.040


			99.402





			BB.16104


			- Đường kính ống 108х4,0mm


			100m


			22.627.470


			13.855.600


			113.112





			BB.16105


			- Đường kính ống 159х5,0mm


			100m


			34.814.956


			14.855.995


			1.949.109





			BB.16106


			- Đường kính ống 159х6,3mm


			100m


			36.570.950


			16.564.680


			2.045.083





			BB.16107


			- Đường kính ống 219х7,0mm


			100m


			47.773.032


			18.612.000


			2.790.760





			BB.16108


			- Đường kính ống 219х9,0mm


			100m


			61.221.247


			20.928.160


			2.979.281





			BB.16109


			- Đường kính ống 273х7,0mm


			100m


			59.377.929


			24.236.960


			2.914.156








BB.16200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO, BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH ( = 3 ± 0,5mm, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn 1 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc 1 lớp vải thủy tinh (=3 ± 0,5mm


			


			


			


			





			BB.16201


			- Đường kính ống <57mm


			100m


			10.471.535


			12.614.800


			52.443





			BB.16202


			- Đường kính ống 67-89mm


			100m


			15.611.034


			15.510.000


			83.909





			BB.16203


			- Đường kính ống 108x3,5mm


			100m


			23.548.452


			18.405.200


			101.390





			BB.16204


			- Đường kính ống 108x4,0mm


			100m


			26.330.171


			19.604.640


			115.374





			BB.16205


			- Đường kính ống 159x5,0mm


			100m


			39.213.148


			21.967.330


			1.988.091





			BB.16206


			- Đường kính ống 159x6,3mm


			100m


			40.969.142


			24.495.460


			2.085.985





			BB.16207


			- Đường kính ống 219x7,0mm


			100m


			53.767.271


			27.711.200


			2.846.575





			BB.16208


			- Đường kính ống 219x9,0mm


			100m


			67.215.486


			31.185.440


			3.038.867





			BB.16209


			- Đường kính ống 273x7,0mm


			100m


			66.963.839


			36.575.165


			2.972.439








BB.16300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO, BỌC HAI LỚP VẢI THỦY TINH (= 6 ± 0,5mm, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 2 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc hai lớp vải thủy tinh


			


			


			


			





			BB.16301


			- Đường kính ống <57mm


			100m


			11.771.245


			13.235.200


			52.443





			BB.16302


			- Đường kính ống 67-89mm


			100m


			17.613.559


			16.419.920


			83.909





			BB.16303


			- Đường kính ống 108x3,5mm


			100m


			25.969.242


			19.472.288


			101.390





			BB.16304


			- Đường kính ống 108x4,0mm


			100m


			28.750.961


			20.773.060


			115.374





			BB.16305


			- Đường kính ống 159x5,0mm


			100m


			43.783.534


			23.621.730


			1.988.091





			BB.16306


			- Đường kính ống 159x6,3mm


			100m


			45.539.527


			26.346.320


			2.085.985





			BB.16307


			- Đường kính ống 219x7,0mm


			100m


			60.041.894


			29.649.950


			2.846.575





			BB.16308


			- Đường kính ống 219x9,0mm


			100m


			73.490.108


			33.367.180


			3.038.867





			BB.16309


			- Đường kính ống 273x7,0mm


			100m


			74.781.399


			39.038.670


			2.972.439








BB.16400 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU TRONG KHO, BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH ( = 9 ± 0,5mm ĐOẠN ỐNG DÀI 6m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc 3 lớp vải thủy tinh


			


			


			


			





			BB.16401


			- Đường kính ống <57mm


			100m


			13.460.482


			15.902.920


			52.443





			BB.16402


			- Đường kính ống 67-89mm


			100m


			20.215.017


			19.708.040


			83.909





			BB.16403


			- Đường kính ống 108x3,5mm


			100m


			29.110.966


			23.368.400


			101.390





			BB.16404


			- Đường kính ống 108x4,0mm


			100m


			31.892.685


			24.924.570


			115.374





			BB.16405


			- Đường kính ống 159x5,0mm


			100m


			48.377.808


			28.067.930


			1.988.091





			BB.16406


			- Đường kính ống 159x6,3mm


			100m


			50.133.802


			31.296.595


			2.085.985





			BB.16407


			- Đường kính ống 219x7,0mm


			100m


			66.345.471


			35.590.280


			2.846.575





			BB.16408


			- Đường kính ống 219x9,0mm


			100m


			79.793.686


			40.041.650


			3.038.867





			BB.16409


			- Đường kính ống 273x7,0mm


			100m


			82.623.132


			46.840.200


			2.972.439








BB.17000 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU VƯỢT CHƯỚNG NGẠI VẬT TRONG ĐIỀU KIỆN BÌNH THƯỜNG


BB.17100 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU QUA SÔNG - HỒ BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH ( = 9 ± 0,5mm, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp vải thủy tinh, lắp chỉnh, hàn ống, lao đẩy ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông, hồ, bọc 3 lớp vải thủy tinh


			


			


			


			





			BB.17101


			- Đường kính ống 108x8,0mm


			100m


			58.555.445


			26.222.240


			6.738.257





			BB.17102


			- Đường kính ống 159x8,0mm


			100m


			65.917.215


			29.986.000


			7.705.484





			BB.17103


			- Đường kính ống 159x12mm


			100m


			88.722.700


			33.421.465


			8.023.226





			BB.17104


			- Đường kính ống 219x9,0mm


			100m


			87.767.267


			37.810.795


			9.595.301





			BB.17105


			- Đường kính ống 219x12mm


			100m


			107.874.491


			42.538.760


			12.238.137





			BB.17106


			- Đường kính ống 273x12mm


			100m


			133.861.819


			50.624.640


			12.597.476








BB.17200 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU QUA ĐƯỜNG BỘ, ĐƯỜNG SẮT BỌC 3 LỚP VẢI THỦY TINH δ = 9 ± 0,5mm, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đưa ống lên giàn, kê đệm, dồn ống, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, cạo rỉ, lau chùi ống, sơn lót, bọc bảo ôn ống 3 lớp , bọc gỗ, lao đẩy ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt, bọc 3 lớp vải thủy tinh


			


			


			


			





			BB.17201


			- Đường kính ống 108x8,0mm


			100m


			58.565.246


			26.904.680


			4.136.328





			BB.17202


			- Đường kính ống 159x8,0mm


			100m


			65.930.616


			31.061.360


			5.009.000





			BB.17203


			- Đường kính ống 159x12mm


			100m


			88.736.102


			34.639.000


			5.326.743





			BB.17204


			- Đường kính ống 219x9,0mm


			100m


			87.782.952


			38.775.000


			6.804.262





			BB.17205


			- Đường kính ống 219x12mm


			100m


			107.889.693


			43.614.120


			7.132.598





			BB.17206


			- Đường kính ống 273x12mm


			100m


			133.891.222


			51.919.725


			7.397.383








BB.17300 LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG LỒNG DẪN XĂNG DẦU BỌC 1 LỚP VẢI THỦY TINH ( = 3 ± 0,5mm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, lắp đặt ống vào vị trí.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt đường ống lồng dẫn xăng dầu, bọc 1 lớp vải thủy tinh


			


			


			


			





			BB.17301


			- Đường kính ống 219x7mm


			100m


			5.176.023


			2.985.675


			2.277.244





			BB.17302


			- Đường kính ống 273x8mm


			100m


			7.278.459


			3.556.960


			2.497.126





			BB.17303


			- Đường kính ống 325x8mm


			100m


			7.669.235


			4.260.080


			2.636.825





			BB.17304


			- Đường kính ống 426x10mm


			100m


			13.079.006


			4.756.400


			2.709.164








BB.18000 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG DẪN GA CÁC LOẠI


BB.18100 LẮP ĐẶT ỐNG ĐỒNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN - ĐOẠN ỐNG DÀI 2m


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, lắp chỉnh ống, hàn nối ống, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống đồng nối bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.18101


			- Đường kính ống 6,4mm


			100m


			1.992.224


			3.233.507


			





			BB.18102


			- Đường kính ống 9,5mm


			100m


			3.136.138


			3.808.352


			





			BB.18103


			- Đường kính ống 12,7mm


			100m


			3.720.743


			4.009.548


			





			BB.18104


			- Đường kính ống 15,9mm


			100m


			6.612.918


			4.404.754


			





			BB.18105


			- Đường kính ống 19,1mm


			100m


			6.451.017


			5.314.927


			





			BB.18106


			- Đường kính ống 22,2mm


			100m


			9.426.193


			5.525.703


			





			BB.18107


			- Đường kính ống 25,4mm


			100m


			10.842.176


			5.693.367


			





			BB.18108


			- Đường kính ống 28,6mm


			100m


			12.255.012


			5.789.174


			





			BB.18109


			- Đường kính ống 31,8mm


			100m


			13.700.221


			5.920.910


			





			BB.18110


			- Đường kính ống 34,9mm


			100m


			15.071.191


			5.310.136


			





			BB.18111


			- Đường kính ống 38,1mm


			100m


			17.126.340


			5.468.219


			





			BB.18112


			- Đường kính ống 41,3mm


			100m


			17.895.246


			5.561.631


			





			BB.18113


			- Đường kính ống 54mm


			100m


			28.449.877


			6.100.549


			





			BB.18114


			- Đường kính ống 66,7mm


			100m


			43.015.587


			6.546.054


			








BB.19000 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA


BB.19100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6M


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống, lắp giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo:


			


			


			


			





			BB.19101


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			650.223


			596.402


			





			BB.19102


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			922.329


			699.395


			





			BB.19103


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			1.287.657


			840.712


			





			BB.19104


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			1.716.002


			1.049.093


			





			BB.19105


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			2.239.169


			1.312.564


			





			BB.19106


			- Đường kính ống 60mm


			100m


			2.368.823


			1.432.324


			





			BB.19107


			- Đường kính ống 89mm


			100m


			5.094.681


			1.513.760


			





			BB.19108


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			7.182.459


			1.841.901


			





			BB.19109


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			10.815.352


			2.002.379


			





			BB.19110


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			12.791.015


			2.162.857


			





			BB.19111


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			24.521.852


			2.723.331


			





			BB.19112


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			37.894.127


			3.061.053


			





			BB.19113


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			47.592.883


			3.674.221


			








BB.19200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG ĐOẠN ỐNG DÀI 6M


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống, đo lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh ống, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng:


			


			


			


			





			BB.19201


BB.19202


BB.19203


BB.19204


BB.19205


			- Đường kính ống 100mm


- Đường kính ống 150mm


- Đường kính ống 200mm


- Đường kính ống 250mm


- Đường kính ống 300mm


			100m


100m


100m


100m


100m


			7.475.713


13.189.190


25.207.969


38.804.890


48.813.987


			1.597.592


1.676.633


2.237.107


2.797.582


3.362.847


			








Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ… được nhập đồng bộ với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.


BB.19300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN ĐOẠN ỐNG DÀI 6M


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo và lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép ống, lau chùi, căn chỉnh ống, hàn ống, lắp giá đỡ.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp hàn:


			


			


			


			





			BB.19301



BB.19302



BB.19303



BB.19304



BB.19305



BB.19306



BB.19307



BB.19308



BB.19309



BB.19310



BB.19311



BB.19312



BB.19313


			- Đường kính ống 20mm



- Đường kính ống 25mm



- Đường kính ống 32mm



- Đường kính ống 40mm



- Đường kính ống 50mm



- Đường kính ống 60mm



- Đường kính ống 75mm



- Đường kính ống 80mm



- Đường kính ống 100mm



- Đường kính ống 125mm



- Đường kính ống 150mm



- Đường kính ống 200mm



- Đường kính ống 250mm


			100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m



100m


			645.050



915.556



1.279.697



1.706.263



2.226.465



2.351.313



2.517.778



3.027.576



7.157.980



10.788.990



12.760.606



24.480.707



37.839.495


			1.580.825



1.717.351



1.786.812



1.995.193



2.098.186



2.275.431



2.308.963



2.445.489



2.943.689



3.092.190



3.508.953



3.861.046



4.344.875


			69.622



78.904



102.112



116.036



134.602



167.092



185.658



208.865



269.204



338.825



385.240



450.220



556.973








BB.19400 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG ĐOẠN ỐNG DÀI 8M


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải ống trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, tẩy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng măng sông, lắp giá đỡ.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống nhựa nối bằng phương pháp măng sông:


			


			


			


			





			BB.19401


BB.19402


BB.19403


BB.19404


BB.19405


BB.19406


BB.19407


BB.19408


BB.19409


BB.19410


BB.19411


BB.19412


BB.19413


BB.19414


			- Đường kính ống 15mm


- Đường kính ống 20mm


- Đường kính ống 25mm


- Đường kính ống 32mm


- Đường kính ống 40mm


- Đường kính ống 50mm


- Đường kính ống 67mm


- Đường kính ống 76mm


- Đường kính ống 89mm


- Đường kính ống 100mm


- Đường kính ống 110mm


- Đường kính ống 150mm


- Đường kính ống 200mm


- Đường kính ống 250mm


			100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


			665.167


666.423


944.128


1.328.401


1.771.017


2.403.466


2.703.343


2.872.836


3.050.281


4.119.321


7.320.670


14.422.586


26.051.098


42.293.903


			1.295.798


1.360.468


1.386.815


1.425.138


1.789.207


1.813.159


1.944.894


2.205.970


2.584.410


2.756.864


3.032.311


3.722.125


4.965.229


6.069.411


			








Ghi chú: Trường hợp vật liệu dùng cho lắp các loại ống và phụ tùng ống như: gioăng cao su, bu lông, mỡ… được nhập đồng bộ với ống và phụ tùng thì không được tính những loại vật liệu trên.



BB.19500 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP CÓ ĐẦU NỐI GAI, ĐOẠN ỐNG DÀI 5m


Thành phần công việc:


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi ống, căn chỉnh ống, nối ống bằng ống nối.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn 1 lớp có đầu nối gai


			


			


			


			





			BB.19501


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			10.439.064


			359.279


			





			BB.19502


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			11.268.503


			390.416


			





			BB.19503


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			20.689.413


			455.086


			





			BB.19504


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			30.719.732


			598.798


			





			BB.19505


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			44.492.209


			893.406


			





			BB.19506


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			53.278.987


			1.041.908


			





			BB.19507


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			76.497.509


			1.310.169


			





			BB.19508


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			113.255.189


			1.820.344


			





			BB.19509


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			153.272.116


			2.347.286


			





			BB.19510


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			184.276.156


			2.874.228


			





			BB.19511


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			213.054.658


			3.458.654


			





			BB.19512


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			263.476.140


			4.613.136


			








Ghi chú: Trong trường hợp lắp ống nhựa gân xoắn 2 lớp có đầu nối gai, chi phí nhân công được nhân hệ số k = 1,1.



BB.19600 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI MÀNG KEO, ĐOẠN ỐNG DÀI 5m


Thành phần công việc:


Vận chuyển rải ống trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, căn chỉnh ống, cố định ống, nối ống.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối màng keo


			


			


			


			





			BB.19601


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			11.595.740


			414.368


			





			BB.19602


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			12.513.166


			447.901


			





			BB.19603


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			23.384.564


			524.547


			





			BB.19604


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			35.529.309


			689.815


			





			BB.19605


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			48.419.899


			1.027.537


			





			BB.19606


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			59.371.934


			1.199.990


			





			BB.19607


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			82.838.529


			1.506.575


			





			BB.19608


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			119.466.979


			2.093.396


			





			BB.19609


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			160.558.060


			2.934.108


			





			BB.19610


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			188.666.774


			3.305.362


			





			BB.19611


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			214.664.055


			3.782.005


			





			BB.19612


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			266.786.304


			5.305.346


			








BB.19700 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG MĂNG SÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng măng sông:


Đoạn ống dài 300 mét:


			


			


			


			





			BB.19701


BB.19702


BB.19703


BB.19704


BB.19705


BB.19706


BB.19707


BB.19708


BB.19709


			- Đường kính ống 16mm


- Đường kính ống 20mm


- Đường kính ống 25mm


Đoạn ống dài 200 mét:


- Đường kính ống 32mm


Đoạn ống dài 150 mét:


- Đường kính ống 40mm


Đoạn ống dài 100 mét:


- Đường kính ống 50mm


Đoạn ống dài 50 mét:


- Đường kính ống 63mm


- Đường kính ống 75mm


Đoạn ống dài 25 mét:


- Đường kính ống 90mm


			100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


			504.554


630.693


820.902


1.321.452


1.862.046


2.582.838


3.153.781


5.556.661


8.360.022


			349.698


368.859


388.021


579.636


656.282


732.928


771.251


809.574


929.334


			








BB.19800 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO ĐOẠN ỐNG DÀI 6m


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, quét keo, căn chỉnh dán ống.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp dán keo:


			


			


			


			





			BB.19801


BB.19802


BB.19803


BB.19804


BB.19805


BB.19806


BB.19807


BB.19808


BB.19809


BB.19810


			- Đường kính ống 110mm


- Đường kính ống 125mm


- Đường kính ống 140mm


- Đường kính ống 160mm


- Đường kính ống 180mm


- Đường kính ống 200mm


- Đường kính ống 250mm


- Đường kính ống 280mm


- Đường kính ống 320mm


- Đường kính ống 350mm


			100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


			10.166.067


12.944.883


17.189.387


22.846.991


28.506.675


34.165.319


48.311.931


56.799.896


68.119.264


76.607.231


			2.378.424


2.584.410


2.790.396


2.955.664


3.137.699


3.511.349


3.952.064


4.395.174


4.742.476


5.140.078


			








BB.19900 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, tảy vát mép, lau chùi ống, căn chỉnh ống, hàn ống.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống nhựa HDPE nối bằng phương pháp hàn:


Đoạn ống dài 300 mét:


			


			


			


			





			BB.19911


BB.19921


BB.19931


BB.19941


BB.19951


BB.19952


BB.19953


BB.19954


BB.19961


BB.19962


BB.19971


BB.19972


			- Đường kính ống 20mm


Đoạn ống dài 250 mét:


- Đường kính ống 25mm


Đoạn ống dài 200 mét:


- Đường kính ống 32mm


Đoạn ống dài 150 mét:


- Đường kính ống 40mm


Đoạn ống dài 70 mét:


- Đường kính ống 20mm


- Đường kính ống 25mm


- Đường kính ống 32mm


- Đường kính ống 40mm


Đoạn ống dài 50 mét:


- Đường kính ống 50mm


- Đường kính ống 63mm


Đoạn ống dài 40 mét:


- Đường kính ống 75mm


- Đường kính ống 90mm


			100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


100m


			636.364


828.283


1.333.333


1.878.788


636.364


828.283


1.333.333


1.878.788


2.606.061


3.181.818


5.606.061


8.434.343


			991.609


1.077.836


1.494.599


1.667.052


1.255.080


1.365.258


1.420.348


1.585.616


1.355.678


1.508.970


1.607.172


1.834.716


			4.641


5.570


6.034


6.962


6.498


7.890


8.355


9.747


9.283


11.139


12.068


13.924








BB.20100 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG, ĐOẠN ỐNG DÀI 100m


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống và măng sông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông


			


			


			


			





			BB.20101


BB.20102


			- Đường kính ống 12mm


- Đường kính ống 16mm


			100m


100m


			630.641


630.641


			157.685


162.855


			








BB.20200 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG, ĐOẠN ỐNG DÀI 50m


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BB.20201


			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông đường kính ống 20mm


			100m


			931.411


			336.050


			








BB.20300 LẮP ĐẶT ỐNG NHỰA NHÔM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG, ĐOẠN ỐNG DÀI 6m


Thành phần công việc:


Vận chuyển ống đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi ống, căn chỉnh, lắp ống, lắp giá đỡ ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông


			


			


			


			





			BB.20301


BB.20302


			- Đường kính ống 26mm


- Đường kính ống 32mm


			100m


100m


			1.502.916


2.333.571


			2.585.000


2.843.500


			








BB.21000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


Chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác gia công và lắp đặt hệ thống thông gió, phụ tùng ống thông gió bao gồm:



Chi phí vật liệu bao gồm các vật liệu cần thiết kể cả hao hụt trong gia công để hoàn thành một đơn vị sản phẩm (1m ống, 1cái phụ tùng) của hệ đường ống thông gió, số lượng đinh tán nhôm cho công tác gia công ống và số bulông mạ phục vụ cho quá trình lắp đặt được tính bình quân theo quy định của thiết kế, nếu trong thực tế có yêu cầu đặc biệt khác thì điều chỉnh lại cho phù hợp.



Chi phí gia công côn được tính bình quân cho hai đầu ống.


Chi phí nhân công, máy thi công gia công và lắp đặt đã tính đủ các chi phí cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật để hoàn thành sản phẩm. Điều kiện lắp đặt của hệ thống thông gió được quy định lắp ở độ cao ≤4m trong điều kiện phức tạp trên trần, trong tầng hầm kỹ thuật v.v.. Nếu lắp đặt ống ở độ cao >4m thì chi phí vận chuyển vật tư trong nhà được cộng thêm chi phí bốc xếp và vận chuyển vật liệu lên cao tùy theo biện pháp vận chuyển của mã AL.70000 trong tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng để lập dự toán. Chiều cao ghi trong các công tác lắp đặt này là độ cao tính từ cốt ± 0.00 theo thiết kế của công trình.



Công tác gia công ống thông gió và phụ tùng ống thông gió trong các đơn giá được thực hiện theo phương pháp gia công bằng máy ghép mí 1,1kW. Trường hợp gia công bằng thủ công thì chi phí của nhân công và máy được điều chỉnh như sau: Chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2; bỏ chi phí máy ghép mí 1,1 kW.



BB.21100 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống, theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.21101


			- Chu vi ống 0,8m


			m


			37.494


			263.670


			2.428





			BB.21102


			- Chu vi ống 1,2m


			m


			50.158


			387.750


			5.937





			BB.21103


			- Chu vi ống 1,6m


			m


			79.249


			527.340


			8.206





			BB.21104


			- Chu vi ống 2,0m


			m


			94.760


			651.420


			10.039





			BB.21105


			- Chu vi ống 2,4m


			m


			111.159


			778.085


			12.091





			BB.21106


			- Chu vi ống 2,8m


			m


			729.076


			902.165


			13.677





			BB.21107


			- Chu vi ống 3,2m


			m


			828.150


			1.026.245


			15.729





			BB.21108


			- Chu vi ống 3,6m


			m


			943.022


			1.165.835


			17.781





			BB.21109


			- Chu vi ống 4,0m


			m


			1.056.605


			1.305.425


			19.833





			BB.21110


			- Chu vi ống 4,4m


			m


			1.157.814


			1.429.505


			21.883





			BB.21111


			- Chu vi ống 4,8m


			m


			284.166


			1.553.585


			23.717





			BB.21112


			- Chu vi ống 5,6m


			m


			338.686


			1.801.745


			27.355





			BB.21113


			- Chu vi ống 6,4m


			m


			398.228


			2.049.905


			31.458





			BB.21114


			- Chu vi ống 7,2m


			m


			464.347


			2.298.065


			35.343





			BB.21115


			- Chu vi ống 8,0m


			m


			535.621


			2.548.810


			38.981








BB.21200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÕN BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống, hàn ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối ống.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.21201


			- Đường kính ống 109mm


			m


			24.383


			93.060


			1.368





			BB.21202


			- Đường kính ống 137mm


			m


			26.741


			118.910


			1.833





			BB.21203


			- Đường kính ống 164mm


			m


			29.082


			142.175


			2.052





			BB.21204


			- Đường kính ống 191mm


			m


			31.694


			165.440


			2.517





			BB.21205


			- Đường kính ống 219mm


			m


			34.936


			188.705


			2.736





			BB.21206


			- Đường kính ống 246mm


			m


			37.806


			211.970


			3.201





			BB.21207


			- Đường kính ống 273mm


			m


			41.177


			235.235


			3.419





			BB.21208


			- Đường kính ống 301mm


			m


			44.695


			258.500


			4.104





			BB.21209


			- Đường kính ống 328mm


			m


			48.080


			281.765


			4.569





			BB.21210


			- Đường kính ống 383mm


			m


			55.739


			328.295


			5.253





			BB.21211


			- Đường kính ống 437mm


			m


			79.422


			374.825


			5.937





			BB.21212


			- Đường kính ống 492mm


			m


			88.632


			423.940


			6.621








BB.21300 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ HỘP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP MÍ DÁN KEO


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo


			


			


			


			





			BB.21301


			- Chu vi ống 0,8m


			m


			62.812


			211.970


			3.419





			BB.21302


			- Chu vi ống 1,2m


			m


			75.345


			310.200


			6.839





			BB.21303


			- Chu vi ống 1,6m


			m


			130.156


			421.355


			6.839





			BB.21304


			- Chu vi ống 2,0m


			m


			145.134


			522.170


			10.258





			BB.21305


			- Chu vi ống 2,4m


			m


			161.533


			620.400


			10.258





			BB.21306


			- Chu vi ống 2,8m


			m


			182.466


			721.215


			13.677





			BB.21307


			- Chu vi ống 3,2m


			m


			201.761


			822.030


			17.097





			BB.21308


			- Chu vi ống 3,6m


			m


			264.754


			933.185


			17.097





			BB.21309


			- Chu vi ống 4,0m


			m


			329.038


			1.044.340


			20.517





			BB.21310


			- Chu vi ống 4,4m


			m


			352.331


			1.142.570


			20.517





			BB.21311


			- Chu vi ống 4,8m


			m


			386.916


			1.243.385


			23.935





			BB.21312


			- Chu vi ống 5,6m


			m


			441.436


			1.442.430


			27.355





			BB.21313


			- Chu vi ống 6,4m


			m


			500.977


			1.638.890


			30.774





			BB.21314


			- Chu vi ống 7,2m


			m


			567.097


			1.837.935


			34.194





			BB.21315


			- Chu vi ống 8,0m


			m


			638.371


			2.039.565


			37.613








BB.21400 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT ỐNG THÔNG GIÓ TRÕN BẰNG PHƯƠNG PHÁP GHÉP MÍ DÁN KEO


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công ống theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo


			


			


			


			





			BB.21401


			- Đường kính ống 109mm


			m


			49.971


			74.965


			1.368





			BB.21402


			- Đường kính ống 137mm


			m


			52.973


			95.645


			1.833





			BB.21403


			- Đường kính ống 164mm


			m


			54.411


			113.740


			2.052





			BB.21404


			- Đường kính ống 191mm


			m


			57.281


			131.835


			2.517





			BB.21405


			- Đường kính ống 219mm


			m


			60.523


			149.930


			2.736





			BB.21406


			- Đường kính ống 246mm


			m


			63.393


			169.576


			3.419





			BB.21407


			- Đường kính ống 273mm


			m


			66.636


			188.188


			3.419





			BB.21408


			- Đường kính ống 301mm


			m


			69.639


			206.800


			3.419





			BB.21409


			- Đường kính ống 328mm


			m


			73.797


			225.412


			3.419





			BB.21410


			- Đường kính ống 383mm


			m


			81.197


			262.636


			3.419





			BB.21411


			- Đường kính ống 437mm


			m


			130.984


			299.860


			6.839





			BB.21412


			- Đường kính ống 492mm


			m


			139.674


			339.152


			6.839








LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


Chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công cho công tác lắp đặt phụ tùng đường ống (như côn, cút, van...) được tính cho từng cách lắp đặt phù hợp với phương pháp lắp đặt của mỗi loại ống.



Nếu lắp vòi, bịt đầu ống thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 0,5 lần chi phí vật liệu phụ nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.



Nếu lắp kính bích thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 1,5 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.



Nếu lắp chữ thập thì chi phí vật liệu phụ, nhân công và máy thi công được tính bằng hệ số 2 lần chi phí vật liệu phụ, nhân công, máy thi công của đơn giá lắp đặt cút có đường kính tương ứng.



Công việc rà van chưa tính trong đơn giá.



BB.22000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG BÊ TÔNG


BB.22100 LẮP ĐẶT CÔN, CÖT BÊ TÔNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp chỉnh gioăng, nối ống với phụ tùng.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn bê tông bằng phương pháp nối gioăng


			


			


			


			





			BB.22101


			- Đường kính côn 400mm


			cái


			657.911


			83.832


			28.572





			BB.22102


			- Đường kính côn 500mm


			cái


			1.020.673


			102.993


			28.572





			BB.22103


			- Đường kính côn 600mm


			cái


			1.182.320


			134.420


			35.715





			BB.22104


			- Đường kính côn 700mm


			cái


			1.343.863


			162.855


			35.715





			BB.22105


			- Đường kính côn 800mm


			cái


			1.447.400


			186.120


			35.715





			BB.22106


			- Đường kính côn 900mm


			cái


			1.636.041


			224.895


			35.715





			BB.22107


			- Đường kính côn 1000mm


			cái


			1.824.578


			258.500


			35.715





			BB.22108


			- Đường kính côn 1200mm


			cái


			2.202.056


			346.390


			41.430





			BB.22109


			- Đường kính côn 1400mm


			cái


			2.438.091


			429.110


			41.430





			BB.22110


			- Đường kính côn 1500mm


			cái


			2.767.369


			460.130


			41.430





			BB.22111


			- Đường kính côn 1600mm


			cái


			2.956.010


			542.850


			41.430





			BB.22112


			- Đường kính côn 1800mm


			cái


			3.195.238


			594.550


			41.430





			BB.22113


			- Đường kính côn 2000mm


			cái


			3.573.317


			677.270


			41.430





			


			Lắp đặt cút bê tông bằng phương pháp nối gioăng


			


			


			


			





			BB.22121


			- Đường kính cút 400mm


			cái


			657.911


			83.832


			28.572





			BB.22122


			- Đường kính cút 500mm


			cái


			1.020.673


			102.993


			28.572





			BB.22123


			- Đường kính cút 600mm


			cái


			1.182.320


			134.420


			35.715





			BB.22124


			- Đường kính cút 700mm


			cái


			1.343.863


			162.855


			35.715





			BB.22125


			- Đường kính cút 800mm


			cái


			1.447.400


			186.120


			35.715





			BB.22126


			- Đường kính cút 900mm


			cái


			1.636.041


			224.895


			35.715





			BB.22127


			- Đường kính cút 1000mm


			cái


			1.824.578


			258.500


			35.715





			BB.22128


			- Đường kính cút 1200mm


			cái


			2.202.056


			346.390


			41.430





			BB.22129


			- Đường kính cút 1400mm


			cái


			2.438.091


			429.110


			41.430





			BB.22130


			- Đường kính cút 1500mm


			cái


			2.767.369


			460.130


			41.430





			BB.22131


			- Đường kính cút 1600mm


			cái


			2.956.010


			542.850


			41.430





			BB.22132


			- Đường kính cút 1800mm


			cái


			3.195.238


			594.550


			41.430





			BB.22133


			- Đường kính cút 2000mm


			cái


			3.573.317


			677.270


			41.430








BB.22200 LẮP ĐẶT CÖT SÀNH NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM


Thành phần công việc:


Vận chuyển cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh ống, trộn vữa xảm mối nối.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			


			


			


			


			





			


			Lắp đặt cút sành miệng bát nối bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.22201


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			18.104


			31.137


			





			BB.22202


			- Đường kính cút 75mm


			cái


			26.383


			35.928


			





			BB.22203


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			40.880


			43.113


			





			BB.22204


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			60.494


			50.299


			





			BB.22205


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			89.933


			55.089


			








BB.23000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG GANG


BB.23100 LẮP ĐẶT CÔN, CÖT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP XẢM


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, chùi ống và phụ tùng, tẩy ba via, lắp chỉnh và xảm mối nối.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.23101


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			308.283


			57.485


			





			BB.23102


			- Đường kính côn 75mm


			cái


			529.901


			74.251


			





			BB.23103


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			906.173


			95.808


			





			BB.23104


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			1.745.706


			119.760


			





			BB.23105


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			2.483.811


			153.292


			





			BB.23106


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			3.290.787


			194.010


			





			BB.23107


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			4.495.190


			229.938


			24.490





			BB.23108


			- Đường kính côn 350mm


			cái


			6.667.256


			273.052


			24.490





			BB.23109


			- Đường kính côn 400mm


			cái


			7.757.722


			304.189


			24.490





			BB.23110


			- Đường kính côn 500mm


			cái


			11.100.654


			361.674


			27.211





			BB.23111


			- Đường kính côn 600mm


			cái


			12.089.721


			444.620


			29.933





			BB.23112


			- Đường kính côn 700mm


			cái


			13.451.126


			509.245


			29.933





			BB.23113


			- Đường kính côn 800mm


			cái


			14.292.024


			571.285


			29.933





			BB.23114


			- Đường kính côn 900mm


			cái


			14.882.287


			641.080


			34.014





			BB.23115


			- Đường kính côn 1000mm


			cái


			16.249.233


			710.875


			34.014





			BB.23116


			- Đường kính côn 1100mm


			cái


			17.068.939


			741.895


			34.014





			BB.23117


			- Đường kính côn 1200mm


			cái


			18.159.135


			809.105


			40.817





			BB.23118


			- Đường kính côn 1400mm


			cái


			19.029.532


			943.525


			40.817





			BB.23119


			- Đường kính côn 1500mm


			cái


			19.871.712


			1.010.735


			40.817





			BB.23120


			- Đường kính côn 1600mm


			cái


			20.965.475


			1.034.000


			40.817





			BB.23121


			- Đường kính côn 1800mm


			cái


			22.368.747


			1.160.665


			40.817





			BB.23122


			- Đường kính côn 2000mm


			cái


			23.245.559


			1.292.500


			40.817





			BB.23123


			- Đường kính côn 2200mm


			cái


			24.649.615


			1.421.750


			40.817





			BB.23124


			- Đường kính côn 2400mm


			cái


			25.789.448


			1.548.415


			40.817





			BB.23125


			- Đường kính côn 2500mm


			cái


			27.413.047


			1.613.040


			40.817





			


			Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp xảm


			


			


			


			





			BB.23131


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			408.924


			57.485


			





			BB.23132


			- Đường kính cút 75mm


			cái


			611.794


			74.251


			





			BB.23133


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			815.060


			95.808


			





			BB.23134


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			1.419.833


			119.760


			





			BB.23135


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			2.234.835


			153.292


			





			BB.23136


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			3.310.153


			194.010


			





			BB.23137


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			4.669.999


			229.938


			24.490





			BB.23138


			- Đường kính cút 350mm


			cái


			6.674.569


			273.052


			24.490





			BB.23139


			- Đường kính cút 400mm


			cái


			8.775.566


			304.189


			24.490





			BB.23140


			- Đường kính cút 500mm


			cái


			16.399.659


			361.674


			27.211





			BB.23141


			- Đường kính cút 600mm


			cái


			19.692.314


			444.620


			29.933





			BB.23142


			- Đường kính cút 700mm


			cái


			22.978.848


			509.245


			29.933





			BB.23143


			- Đường kính cút 800mm


			cái


			26.271.051


			571.285


			29.933





			BB.23144


			- Đường kính cút 900mm


			cái


			29.575.913


			641.080


			34.014





			BB.23145


			- Đường kính cút 1000mm


			cái


			32.867.884


			710.875


			34.014





			BB.23146


			- Đường kính cút 1100mm


			cái


			36.138.896


			741.895


			34.014





			BB.23147


			- Đường kính cút 1200mm


			cái


			39.417.308


			809.105


			40.817





			BB.23148


			- Đường kính cút 1400mm


			cái


			45.979.993


			943.525


			40.817





			BB.23149


			- Đường kính cút 1500mm


			cái


			49.273.479


			1.010.735


			40.817





			BB.23150


			- Đường kính cút 1600mm


			cái


			52.555.459


			1.034.000


			40.817





			BB.23151


			- Đường kính cút 1800mm


			cái


			59.124.635


			1.160.665


			40.817





			BB.23152


			- Đường kính cút 2000mm


			cái


			65.693.735


			1.292.500


			40.817





			BB.23153


			- Đường kính cút 2200mm


			cái


			72.263.695


			1.421.750


			40.817





			BB.23154


			- Đường kính cút 2400mm


			cái


			78.832.623


			1.548.415


			40.817





			BB.23155


			- Đường kính cút 2500mm


			cái


			82.118.058


			1.613.040


			40.817








BB.23200 LẮP ĐẶT CÔN, CÖT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIOĂNG CAO SU


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi ống và phụ tùng, lắp gioăng và chỉnh.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp gioăng cao su


			


			


			


			





			BB.23201


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			317.589


			59.880


			





			BB.23202


			- Đường kính côn 75mm


			cái


			541.190


			79.041


			





			BB.23203


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			932.533


			100.598


			





			BB.23204


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			1.779.438


			124.550


			





			BB.23205


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			2.551.465


			160.478


			





			BB.23206


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			3.385.056


			203.591


			





			BB.23207


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			4.583.752


			241.914


			24.490





			BB.23208


			- Đường kính côn 350mm


			cái


			6.858.695


			287.423


			24.490





			BB.23209


			- Đường kính côn 400mm


			cái


			7.994.392


			320.955


			24.490





			BB.23210


			- Đường kính côn 500mm


			cái


			11.595.824


			380.835


			27.211





			BB.23211


			- Đường kính côn 600mm


			cái


			12.643.898


			467.885


			29.933





			BB.23212


			- Đường kính côn 700mm


			cái


			14.070.076


			535.095


			29.933





			BB.23213


			- Đường kính côn 800mm


			cái


			14.912.485


			602.305


			29.933





			BB.23214


			- Đường kính côn 900mm


			cái


			15.576.536


			674.685


			34.014





			BB.23215


			- Đường kính côn 1000mm


			cái


			17.030.106


			747.065


			34.014





			BB.23216


			- Đường kính côn 1100mm


			cái


			17.957.306


			780.670


			34.014





			BB.23217


			- Đường kính côn 1200mm


			cái


			19.147.980


			850.465


			36.735





			BB.23218


			- Đường kính côn 1400mm


			cái


			20.072.526


			992.640


			36.735





			BB.23219


			- Đường kính côn 1500mm


			cái


			21.140.378


			1.065.020


			36.735





			BB.23220


			- Đường kính côn 1600mm


			cái


			22.330.962


			1.088.285


			36.735





			BB.23221


			- Đường kính côn 1800mm


			cái


			23.784.681


			1.222.705


			36.735





			BB.23222


			- Đường kính côn 2000mm


			cái


			24.849.790


			1.359.710


			36.735





			BB.23223


			- Đường kính côn 2200mm


			cái


			26.441.131


			1.496.715


			36.735





			BB.23224


			- Đường kính côn 2400mm


			cái


			27.454.837


			1.631.135


			36.735





			BB.23225


			- Đường kính côn 2500mm


			cái


			29.345.535


			1.698.345


			36.735





			


			Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su


			


			


			


			





			BB.23231


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			418.230


			59.880


			





			BB.23232


			- Đường kính cút 75mm


			cái


			623.083


			79.041


			





			BB.23233


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			841.421


			100.598


			





			BB.23234


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			1.453.565


			124.550


			





			BB.23235


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			2.302.489


			160.478


			





			BB.23236


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			3.404.422


			203.591


			





			BB.23237


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			4.758.561


			241.914


			24.490





			BB.23238


			- Đường kính cút 350mm


			cái


			6.866.009


			287.423


			24.490





			BB.23239


			- Đường kính cút 400mm


			cái


			9.012.237


			320.955


			24.490





			BB.23240


			- Đường kính cút 500mm


			cái


			16.894.829


			380.835


			27.211





			BB.23241


			- Đường kính cút 600mm


			cái


			20.246.491


			467.885


			29.933





			BB.23242


			- Đường kính cút 700mm


			cái


			23.597.798


			535.095


			29.933





			BB.23243


			- Đường kính cút 800mm


			cái


			26.891.512


			602.305


			29.933





			BB.23244


			- Đường kính cút 900mm


			cái


			30.270.163


			674.685


			34.014





			BB.23245


			- Đường kính cút 1000mm


			cái


			33.648.758


			747.065


			34.014





			BB.23246


			- Đường kính cút 1100mm


			cái


			37.027.262


			780.670


			34.014





			BB.23247


			- Đường kính cút 1200mm


			cái


			40.406.153


			850.465


			36.735





			BB.23248


			- Đường kính cút 1400mm


			cái


			47.022.987


			992.640


			36.735





			BB.23249


			- Đường kính cút 1500mm


			cái


			50.542.145


			1.065.020


			36.735





			BB.23250


			- Đường kính cút 1600mm


			cái


			53.920.946


			1.088.285


			36.735





			BB.23251


			- Đường kính cút 1800mm


			cái


			60.540.569


			1.222.705


			36.735





			BB.23252


			- Đường kính cút 2000mm


			cái


			67.297.965


			1.359.710


			36.735





			BB.23253


			- Đường kính cút 2200mm


			cái


			74.055.211


			1.496.715


			36.735





			BB.23254


			- Đường kính cút 2400mm


			cái


			80.498.013


			1.631.135


			36.735





			BB.23255


			- Đường kính cút 2500mm


			cái


			84.050.546


			1.698.345


			36.735








BB.23300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT GANG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, khoét lòng mo đào hố xảm, chèn cát, lau chùi, tẩy mép, sơn, lắp, chỉnh, hàn mặt bích bắt bu lông.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn gang nối bằng phương pháp mặt bích


			


			


			


			





			BB.23301


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			311.185


			55.089


			





			BB.23302


			- Đường kính côn 75mm


			cái


			542.434


			71.856


			





			BB.23303


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			916.002


			91.017


			





			BB.23304


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			1.748.016


			112.574


			





			BB.23305


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			2.478.050


			143.711


			





			BB.23306


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			3.369.831


			184.430


			





			BB.23307


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			4.523.495


			217.962


			24.490





			BB.23308


			- Đường kính côn 350mm


			cái


			6.716.878


			258.681


			24.490





			BB.23309


			- Đường kính côn 400mm


			cái


			7.787.824


			289.818


			24.490





			BB.23310


			- Đường kính côn 500mm


			cái


			11.116.741


			342.512


			27.211





			BB.23311


			- Đường kính côn 600mm


			cái


			12.849.958


			421.355


			27.211





			BB.23312


			- Đường kính côn 700mm


			cái


			14.363.816


			480.810


			28.572





			BB.23313


			- Đường kính côn 800mm


			cái


			15.153.390


			542.850


			28.572





			BB.23314


			- Đường kính côn 900mm


			cái


			15.880.352


			607.475


			28.572





			BB.23315


			- Đường kính côn 1000mm


			cái


			17.198.781


			672.100


			28.572





			BB.23316


			- Đường kính côn 1100mm


			cái


			20.032.422


			703.120


			31.293





			BB.23317


			- Đường kính côn 1200mm


			cái


			21.087.660


			765.160


			31.293





			BB.23318


			- Đường kính côn 1400mm


			cái


			22.310.811


			894.410


			31.293





			BB.23319


			- Đường kính côn 1500mm


			cái


			23.104.248


			959.035


			31.293





			BB.23320


			- Đường kính côn 1600mm


			cái


			26.157.052


			979.715


			31.293





			BB.23321


			- Đường kính côn 1800mm


			cái


			28.062.203


			1.101.210


			31.293





			BB.23322


			- Đường kính côn 2000mm


			cái


			29.442.259


			1.222.705


			31.293





			BB.23323


			- Đường kính côn 2200mm


			cái


			31.348.697


			1.346.785


			31.293





			BB.23324


			- Đường kính côn 2400mm


			cái


			32.991.944


			1.468.280


			31.293





			BB.23325


			- Đường kính côn 2500mm


			cái


			35.158.998


			1.527.735


			31.293





			


			Lắp đặt cút gang nối bằng phương pháp mặt bích


			


			


			


			





			BB.23331


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			411.826


			55.089


			





			BB.23332


			- Đường kính cút 75mm


			cái


			624.327


			71.856


			





			BB.23333


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			824.889


			91.017


			





			BB.23334


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			1.422.143


			112.574


			





			BB.23335


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			2.229.074


			143.711


			





			BB.23336


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			3.389.197


			184.430


			





			BB.23337


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			4.698.304


			217.962


			24.490





			BB.23338


			- Đường kính cút 350mm


			cái


			6.724.191


			258.681


			24.490





			BB.23339


			- Đường kính cút 400mm


			cái


			8.805.668


			289.818


			24.490





			BB.23340


			- Đường kính cút 500mm


			cái


			16.415.745


			342.512


			27.211





			BB.23341


			- Đường kính cút 600mm


			cái


			20.452.551


			421.355


			27.211





			BB.23342


			- Đường kính cút 700mm


			cái


			23.891.538


			480.810


			28.572





			BB.23343


			- Đường kính cút 800mm


			cái


			27.132.417


			542.850


			28.572





			BB.23344


			- Đường kính cút 900mm


			cái


			30.573.978


			607.475


			28.572





			BB.23345


			- Đường kính cút 1000mm


			cái


			33.817.432


			672.100


			28.572





			BB.23346


			- Đường kính cút 1100mm


			cái


			39.102.379


			703.120


			31.293





			BB.23347


			- Đường kính cút 1200mm


			cái


			42.345.833


			765.160


			31.293





			BB.23348


			- Đường kính cút 1400mm


			cái


			49.261.272


			894.410


			31.293





			BB.23349


			- Đường kính cút 1500mm


			cái


			52.506.015


			959.035


			31.293





			BB.23350


			- Đường kính cút 1600mm


			cái


			62.184.304


			979.715


			31.293





			BB.23351


			- Đường kính cút 1800mm


			cái


			69.699.086


			1.101.210


			31.293





			BB.23352


			- Đường kính cút 2000mm


			cái


			77.214.598


			1.222.705


			31.293





			BB.23353


			- Đường kính cút 2200mm


			cái


			84.730.110


			1.346.785


			31.293





			BB.23354


			- Đường kính cút 2400mm


			cái


			92.245.622


			1.468.280


			31.293





			BB.23355


			- Đường kính cút 2500mm


			cái


			96.518.796


			1.527.735


			31.293








BB.24000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP


BB.24100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÉP NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi chải rỉ, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn thép nối bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.24101


			- Đường kính côn 15mm


			cái


			2.317


			21.557


			4.319





			BB.24102


			- Đường kính côn 20mm


			cái


			2.974


			28.742


			5.398





			BB.24103


			- Đường kính côn 25mm


			cái


			3.630


			35.928


			6.479





			BB.24104


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			4.737


			40.718


			10.797





			BB.24105


			- Đường kính côn 40mm


			cái


			6.017


			45.509


			13.676





			BB.24106


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			7.892


			50.299


			15.836





			BB.24107


			- Đường kính côn 60mm


			cái


			16.661


			57.485


			19.434





			BB.24108


			- Đường kính côn 75mm


			cái


			19.493


			69.461


			23.034





			BB.24109


			- Đường kính côn 80mm


			cái


			22.132


			76.646


			29.512





			BB.24110


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			27.205


			86.227


			35.991





			BB.24111


			- Đường kính côn 125mm


			cái


			33.694


			95.808


			43.189





			BB.24112


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			40.428


			114.969


			53.986





			BB.24113


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			87.385


			148.502


			93.575





			BB.24114


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			112.259


			184.430


			129.565





			BB.24115


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			141.046


			203.591


			201.382





			BB.24116


			- Đường kính côn 350mm


			cái


			164.208


			234.729


			260.765





			BB.24117


			- Đường kính côn 400mm


			cái


			194.463


			270.656


			281.246





			BB.24118


			- Đường kính côn 500mm


			cái


			332.120


			328.141


			317.237





			BB.24119


			- Đường kính côn 600mm


			cái


			390.215


			423.940


			355.343





			BB.24120


			- Đường kính côn 700mm


			cái


			454.811


			501.490


			402.130





			BB.24121


			- Đường kính côn 800mm


			cái


			519.510


			586.795


			460.401





			BB.24122


			- Đường kính côn 900mm


			cái


			584.106


			705.705


			514.386





			BB.24123


			- Đường kính côn 1000mm


			cái


			871.616


			772.915


			564.773





			BB.24124


			- Đường kính côn 1200mm


			cái


			1.036.298


			881.485


			644.638





			BB.24125


			- Đường kính côn 1300mm


			cái


			1.122.307


			953.865


			695.024





			BB.24126


			- Đường kính côn 1400mm


			cái


			2.001.702


			1.028.830


			745.411





			BB.24127


			- Đường kính côn 1500mm


			cái


			2.143.954


			1.054.680


			795.798





			BB.24128


			- Đường kính côn 1600mm


			cái


			3.442.103


			1.124.475


			816.594





			BB.24129


			- Đường kính côn 1800mm


			cái


			3.870.012


			1.266.650


			910.169





			BB.24130


			- Đường kính côn 2000mm


			cái


			4.297.678


			1.548.415


			1.007.344





			BB.24131


			- Đường kính côn 2200mm


			cái


			6.684.495


			1.688.005


			1.108.803





			BB.24132


			- Đường kính côn 2500mm


			cái


			7.591.489


			1.757.800


			1.252.764





			


			Lắp đặt cút thép nối bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.24141


			- Đường kính cút 15mm


			cái


			2.317


			21.557


			4.319





			BB.24142


			- Đường kính cút 20mm


			cái


			2.974


			28.742


			5.398





			BB.24143


			- Đường kính cút 25mm


			cái


			3.630


			35.928


			6.479





			BB.24144


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			4.737


			40.718


			10.797





			BB.24145


			- Đường kính cút 40mm


			cái


			6.017


			45.509


			13.676





			BB.24146


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			7.892


			50.299


			15.836





			BB.24147


			- Đường kính cút 60mm


			cái


			9.347


			57.485


			19.434





			BB.24148


			- Đường kính cút 75mm


			cái


			11.561


			69.461


			23.034





			BB.24149


			- Đường kính cút 80mm


			cái


			13.685


			76.646


			29.512





			BB.24150


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			16.801


			86.227


			35.991





			BB.24151


			- Đường kính cút 125mm


			cái


			20.715


			95.808


			43.189





			BB.24152


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			24.976


			114.969


			53.986





			BB.24153


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			38.043


			148.502


			93.575





			BB.24154


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			50.865


			184.430


			129.565





			BB.24155


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			67.600


			203.591


			201.382





			BB.24156


			- Đường kính cút 350mm


			cái


			78.710


			234.729


			260.765





			BB.24157


			- Đường kính cút 400mm


			cái


			96.913


			270.656


			281.246





			BB.24158


			- Đường kính cút 500mm


			cái


			118.889


			328.141


			317.237





			BB.24159


			- Đường kính cút 600mm


			cái


			134.749


			423.940


			355.343





			BB.24160


			- Đường kính cút 700mm


			cái


			157.215


			501.490


			402.130





			BB.24161


			- Đường kính cút 800mm


			cái


			179.679


			586.795


			460.401





			BB.24162


			- Đường kính cút 900mm


			cái


			202.144


			705.705


			514.386





			BB.24163


			- Đường kính cút 1000mm


			cái


			224.608


			772.915


			564.773





			BB.24164


			- Đường kính cút 1200mm


			cái


			260.733


			881.485


			644.638





			BB.24165


			- Đường kính cút 1300mm


			cái


			282.464


			953.865


			695.024





			BB.24166


			- Đường kính cút 1400mm


			cái


			304.195


			1.028.830


			745.411





			BB.24167


			- Đường kính cút 1500mm


			cái


			325.926


			1.054.680


			795.798





			BB.24168


			- Đường kính cút 1600mm


			cái


			336.652


			1.124.475


			816.594





			BB.24169


			- Đường kính cút 1800mm


			cái


			378.890


			1.266.650


			910.169





			BB.24170


			- Đường kính cút 2000mm


			cái


			420.885


			1.548.415


			1.007.344





			BB.24171


			- Đường kính cút 2200mm


			cái


			462.879


			1.688.005


			1.108.803





			BB.24172


			- Đường kính cút 2500mm


			cái


			526.116


			1.757.800


			1.252.764








BB.25000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP KHÔNG RỈ


BB.25100 LẮP ĐẶT CÔN, CÖT THÉP KHÔNG RỈ NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, hàn với ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.25101


			- Đường kính côn 15mm


			cái


			3.071


			40.718


			3.599





			BB.25102


			- Đường kính côn 20mm


			cái


			4.026


			43.113


			3.959





			BB.25103


			- Đường kính côn 25mm


			cái


			4.981


			55.089


			4.319





			BB.25104


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			6.144


			64.670


			5.398





			BB.25105


			- Đường kính côn 40mm


			cái


			7.511


			69.461


			6.118





			BB.25106


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			18.795


			76.646


			7.918





			BB.25107


			- Đường kính côn 60mm


			cái


			22.353


			83.832


			9.718





			BB.25108


			- Đường kính côn 75mm


			cái


			27.560


			88.622


			11.516





			BB.25109


			- Đường kính côn 80mm


			cái


			29.339


			93.412


			12.597





			BB.25110


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			37.262


			110.179


			17.995





			BB.25111


			- Đường kính côn 125mm


			cái


			46.833


			119.760


			23.394





			BB.25112


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			56.300


			146.107


			28.792





			BB.25113


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			137.912


			182.034


			82.778





			BB.25114


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			171.680


			237.124


			111.570





			BB.25115


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			205.450


			165.268


			165.335





			BB.25116


			- Đường kính côn 350mm


			cái


			239.321


			170.058


			186.929





			BB.25117


			- Đường kính côn 400mm


			cái


			272.855


			184.430


			208.524





			BB.25118


			- Đường kính côn 500mm


			cái


			705.593


			249.100


			294.900





			BB.25119


			- Đường kính côn 600mm


			cái


			845.181


			310.200


			345.286





			BB.25120


			- Đường kính côn 700mm


			cái


			1.306.751


			369.655


			399.272





			BB.25121


			- Đường kính côn 800mm


			cái


			1.500.663


			398.090


			489.935





			BB.25122


			- Đường kính côn 900mm


			cái


			1.686.513


			465.300


			547.519





			BB.25123


			- Đường kính côn 1000mm


			cái


			2.402.349


			493.735


			605.103





			BB.25124


			- Đường kính côn 1200mm


			cái


			2.876.572


			545.435


			713.075





			BB.25125


			- Đường kính côn 1300mm


			cái


			3.115.790


			607.475


			769.918





			BB.25126


			- Đường kính côn 1400mm


			cái


			5.121.081


			672.100


			784.313





			BB.25127


			- Đường kính côn 1500mm


			cái


			5.492.630


			723.800


			870.690





			


			Lắp đặt cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.25131


			- Đường kính cút 15mm


			cái


			3.071


			40.718


			3.599





			BB.25132


			- Đường kính cút 20mm


			cái


			4.026


			43.113


			3.959





			BB.25133


			- Đường kính cút 25mm


			cái


			4.981


			55.089


			4.319





			BB.25134


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			6.144


			64.670


			5.398





			BB.25135


			- Đường kính cút 40mm


			cái


			7.511


			69.461


			6.118





			BB.25136


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			9.421


			76.646


			7.918





			BB.25137


			- Đường kính cút 60mm


			cái


			11.228


			83.832


			9.718





			BB.25138


			- Đường kính cút 75mm


			cái


			13.756


			88.622


			11.516





			BB.25139


			- Đường kính cút 80mm


			cái


			14.711


			93.412


			12.597





			BB.25140


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			19.132


			110.179


			17.995





			BB.25141


			- Đường kính cút 125mm


			cái


			24.273


			119.760


			23.394





			BB.25142


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			29.414


			146.107


			28.792





			BB.25143


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			52.104


			182.034


			82.778





			BB.25144


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			64.961


			237.124


			111.570





			BB.25145


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			77.820


			165.268


			165.335





			BB.25146


			- Đường kính cút 350mm


			cái


			90.574


			170.058


			186.929





			BB.25147


			- Đường kính cút 400mm


			cái


			103.197


			184.430


			208.524





			BB.25148


			- Đường kính cút 500mm


			cái


			139.448


			249.100


			294.900





			BB.25149


			- Đường kính cút 600mm


			cái


			167.270


			310.200


			345.286





			BB.25150


			- Đường kính cút 700mm


			cái


			194.754


			369.655


			399.272





			BB.25151


			- Đường kính cút 800mm


			cái


			231.473


			398.090


			489.935





			BB.25152


			- Đường kính cút 900mm


			cái


			260.129


			465.300


			547.519





			BB.25153


			- Đường kính cút 1000mm


			cái


			288.887


			493.735


			605.103





			BB.25154


			- Đường kính cút 1200mm


			cái


			343.960


			545.435


			713.075





			BB.25155


			- Đường kính cút 1300mm


			cái


			373.655


			607.475


			769.918





			BB.25156


			- Đường kính cút 1400mm


			cái


			391.878


			672.100


			784.313





			BB.25157


			- Đường kính cút 1500mm


			cái


			428.026


			723.800


			870.690








BB.26000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÉP TRÁNG KẼM


BB.26100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT TRÁNG KẼM NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MĂNG SÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp và chỉnh ống, lắp giá đỡ.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông


			


			


			


			





			BB.26101


			- Đường kính côn 15mm


			cái


			2.062


			16.766


			





			BB.26102


			- Đường kính côn 20mm


			cái


			2.578


			26.347


			





			BB.26103


			- Đường kính côn 25mm


			cái


			3.196


			28.742


			





			BB.26104


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			4.021


			33.533


			





			BB.26105


			- Đường kính côn 40mm


			cái


			4.949


			38.323


			





			BB.26106


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			6.186


			40.718


			





			BB.26107


			- Đường kính côn 67mm


			cái


			18.146


			45.509


			





			BB.26108


			- Đường kính côn 76mm


			cái


			21.033


			50.299


			





			BB.26109


			- Đường kính côn 89mm


			cái


			24.539


			52.694


			





			BB.26110


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			27.529


			55.089


			





			


			Lắp đặt cút thép tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông


			


			


			


			





			BB.26111


			- Đường kính cút 15mm


			cái


			6.578


			16.766


			





			BB.26112


			- Đường kính cút 20mm


			cái


			10.434


			26.347


			





			BB.26113


			- Đường kính cút 25mm


			cái


			16.672


			28.742


			





			BB.26114


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			20.868


			33.533


			





			BB.26115


			- Đường kính cút 40mm


			cái


			26.198


			38.323


			





			BB.26116


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			48.881


			40.718


			





			BB.26117


			- Đường kính cút 67mm


			cái


			66.398


			45.509


			





			BB.26118


			- Đường kính cút 76mm


			cái


			83.926


			50.299


			





			BB.26119


			- Đường kính cút 89mm


			cái


			131.559


			52.694


			





			BB.26120


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			205.278


			55.089


			








BB.27000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ĐƯỜNG ỐNG DẪN XĂNG DẦU


BB.27100 LẮP ĐẶT CÖT DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, cưa, cắt ống, tẩy vát mép, dũa mép, lắp chỉnh, hàn với ống.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.27101


			- Đường kính cút <89mm


			cái


			82.975


			87.890


			12.357





			BB.27102


			- Đường kính cút 108x4,0mm


			cái


			131.768


			108.570


			17.652





			BB.27103


			- Đường kính cút 159x5,0mm


			cái


			438.662


			162.855


			42.366





			BB.27104


			- Đường kính cút 159x6,0mm


			cái


			471.669


			178.365


			63.549





			BB.27105


			- Đường kính cút 159x12mm


			cái


			674.282


			191.290


			141.219





			BB.27106


			- Đường kính cút 219x7,0mm


			cái


			671.381


			227.480


			95.323





			BB.27107


			- Đường kính cút 219x9,0mm


			cái


			932.425


			248.160


			134.159





			BB.27108


			- Đường kính cút 219x12mm


			cái


			1.229.037


			258.500


			201.237





			BB.27109


			- Đường kính cút 273x7,0mm


			cái


			1.227.983


			266.255


			120.036





			BB.27110


			- Đường kính cút 273x12mm


			cái


			2.042.023


			289.520


			254.195








BB.28000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG ĐỒNG


BB.28100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT ĐỒNG NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi côn, cút, lắp chỉnh, hàn nối côn, cút với ống



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn đông nối bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.28101


			- Đường kính côn 6,4mm


			cái


			2.019


			9.820


			





			BB.28102


			- Đường kính côn 9,5mm


			cái


			4.705


			9.820


			





			BB.28103


			- Đường kính côn 12,7mm


			cái


			6.114


			10.299


			





			BB.28104


			- Đường kính côn 15,9mm


			cái


			8.693


			11.018


			





			BB.28105


			- Đường kính côn 19,1mm


			cái


			10.725


			11.497


			





			BB.28106


			- Đường kính côn 22,2mm


			cái


			14.860


			12.215


			





			BB.28107


			- Đường kính côn 25,4mm


			cái


			23.931


			13.413


			





			BB.28108


			- Đường kính côn 28,6mm


			cái


			24.828


			13.653


			





			BB.28109


			- Đường kính côn 31,8mm


			cái


			33.320


			13.892


			





			BB.28110


			- Đường kính côn 34,9mm


			cái


			38.693


			14.132


			





			BB.28111


			- Đường kính côn 38,1mm


			cái


			38.932


			14.371


			





			BB.28112


			- Đường kính côn 41,3mm


			cái


			54.383


			14.611


			





			BB.28113


			- Đường kính côn 53,9mm


			cái


			57.932


			16.048


			





			BB.28114


			- Đường kính côn 66,7mm


			cái


			58.636


			17.245


			





			


			Lắp đặt cút đông nối bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.28121


			- Đường kính cút 6,4mm


			cái


			2.019


			9.820


			





			BB.28122


			- Đường kính cút 9,5mm


			cái


			4.705


			9.820


			





			BB.28123


			- Đường kính cút 12,7mm


			cái


			6.114


			10.299


			





			BB.28124


			- Đường kính cút 15,9mm


			cái


			8.693


			11.018


			





			BB.28125


			- Đường kính cút 19,1mm


			cái


			10.725


			11.497


			





			BB.28126


			- Đường kính cút 22,2mm


			cái


			14.860


			12.215


			





			BB.28127


			- Đường kính cút 25,4mm


			cái


			23.931


			13.413


			





			BB.28128


			- Đường kính cút 28,6mm


			cái


			24.828


			13.653


			





			BB.28129


			- Đường kính cút 31,8mm


			cái


			33.320


			13.892


			





			BB.28130


			- Đường kính cút 34,9mm


			cái


			38.693


			14.132


			





			BB.28131


			- Đường kính cút 38,1mm


			cái


			38.932


			14.371


			





			BB.28132


			- Đường kính cút 41,3mm


			cái


			54.383


			14.611


			





			BB.28133


			- Đường kính cút 53,9mm


			cái


			57.932


			16.048


			





			BB.28134


			- Đường kính cút 66,7mm


			cái


			58.636


			17.245


			








BB.29000 LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG NHỰA


BB.29100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA MIỆNG BÁT NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh dán ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo


			


			


			


			





			BB.29101


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			6.418


			6.707


			





			BB.29102


			- Đường kính côn 40mm


			cái


			9.282


			8.383


			





			BB.29103


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			13.699


			8.862


			





			BB.29104


			- Đường kính côn 65mm


			cái


			27.439


			9.341


			





			BB.29105


			- Đường kính côn 89mm


			cái


			32.107


			11.976


			





			BB.29106


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			56.172


			14.371


			





			BB.29107


			- Đường kính côn 125mm


			cái


			89.411


			15.569


			





			BB.29108


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			123.683


			19.162


			





			BB.29109


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			387.061


			21.557


			





			BB.29110


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			484.137


			22.754


			





			BB.29111


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			582.224


			23.952


			





			


			Lắp đặt cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo


			


			


			


			





			BB.29121


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			9.708


			6.707


			





			BB.29122


			- Đường kính cút 40mm


			cái


			14.727


			8.383


			





			BB.29123


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			15.173


			8.862


			





			BB.29124


			- Đường kính cút 65mm


			cái


			43.657


			9.341


			





			BB.29125


			- Đường kính cút 89mm


			cái


			56.038


			11.976


			





			BB.29126


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			66.393


			14.371


			





			BB.29127


			- Đường kính cút 125mm


			cái


			80.648


			15.569


			





			BB.29128


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			117.084


			19.162


			





			BB.29129


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			376.544


			21.557


			





			BB.29130


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			470.939


			22.754


			





			BB.29131


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			566.449


			23.952


			








BB.29200 LẮP ĐẶT CÔN, CÖT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, căn chỉnh, hàn theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.29201


			- Đường kính côn 20mm


			cái


			55.263


			11.976


			8.819





			BB.29202


			- Đường kính côn 25mm


			cái


			69.079


			14.371


			9.747





			BB.29203


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			88.421


			16.766


			12.532





			BB.29204


			- Đường kính côn 40mm


			cái


			110.526


			19.162


			13.924





			BB.29205


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			138.158


			23.952


			16.245





			BB.29206


			- Đường kính côn 60mm


			cái


			164.965


			26.347


			18.566





			BB.29207


			- Đường kính côn 75mm


			cái


			247.447


			28.742


			23.207





			BB.29208


			- Đường kính côn 80mm


			cái


			396.833


			31.137


			25.992





			BB.29209


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			436.188


			35.928


			32.490





			BB.29210


			- Đường kính côn 125mm


			cái


			798.533


			37.125


			41.773





			BB.29211


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			1.160.899


			38.323


			46.414





			BB.29212


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			1.219.533


			45.509


			55.697





			BB.29213


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			1.672.052


			50.299


			64.980





			


			Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BB.29221


			- Đường kính cút 20mm


			cái


			7.217


			11.976


			8.819





			BB.29222


			- Đường kính cút 25mm


			cái


			10.310


			14.371


			9.747





			BB.29223


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			15.465


			16.766


			12.532





			BB.29224


			- Đường kính cút 40mm


			cái


			26.807


			19.162


			13.924





			BB.29225


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			58.769


			23.952


			16.245





			BB.29226


			- Đường kính cút 60mm


			cái


			103.103


			26.347


			18.566





			BB.29227


			- Đường kính cút 75mm


			cái


			228.889


			28.742


			23.207





			BB.29228


			- Đường kính cút 80mm


			cái


			295.390


			31.137


			25.992





			BB.29229


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			361.892


			35.928


			32.490





			BB.29230


			- Đường kính cút 125mm


			cái


			619.649


			37.125


			41.773





			BB.29231


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			1.608.407


			38.323


			46.414





			BB.29232


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			2.144.542


			45.509


			55.697





			BB.29233


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			2.680.678


			50.299


			64.980








BB.29300 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA PVC MIỆNG BÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI GIOĂNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển và rải côn, cút trong phạm vi 30 m, đo lấy dấu, cắt ống, lau chùi, lắp chỉnh ống, nối côn, cút với ống.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng


			


			


			


			





			BB.29301


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			75.103


			26.347


			





			BB.29302


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			150.300


			31.137


			





			BB.29303


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			434.989


			33.533


			





			BB.29304


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			549.597


			38.323


			





			BB.29305


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			668.336


			55.089


			





			


			Lắp đặt cút nhựa PVC miệng bát bằng phương pháp nối gioăng


			


			


			


			





			BB.29311


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			85.324


			26.347


			





			BB.29312


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			143.702


			31.137


			








			BB.29313


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			424.472


			33.533


			





			BB.29314


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			536.400


			38.323


			





			BB.29315


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			652.561


			55.089


			








Ghi chú: Đối với trường hợp vật tư ống nhập đồng bộ thì không được tính gioăng và mỡ thoa ống.



BB.29400 LẮP ĐĂT CÔN, CÖT NHỰA NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN MĂNG SÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo và lấy dấu, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh nối phụ tùng với ống.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn nhựa nối bằng phương pháp hàn măng sông


			


			


			


			





			BB.29401


			- Đường kính côn 15mm


			cái


			2.329


			9.581


			





			BB.29402


			- Đường kính côn 20mm


			cái


			3.165


			11.976


			





			BB.29403


			- Đường kính côn 25mm


			cái


			4.650


			14.371


			





			BB.29404


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			7.012


			16.766


			





			BB.29405


			- Đường kính côn 40mm


			cái


			9.782


			19.162


			





			BB.29406


			- Đường kính côn 50mm


			cái


			14.092


			21.557


			





			BB.29407


			- Đường kính côn 67mm


			cái


			28.116


			28.742


			





			BB.29408


			- Đường kính côn 76mm


			cái


			28.826


			33.533


			





			BB.29409


			- Đường kính côn 89mm


			cái


			33.825


			38.323


			





			BB.29410


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			60.097


			43.113


			





			


			Lắp đặt cút nhựa nối bằng phương pháp hàn măng sông


			


			


			


			





			BB.29421


			- Đường kính cút 15mm


			cái


			3.072


			9.581


			





			BB.29422


			- Đường kính cút 20mm


			cái


			4.754


			11.976


			





			BB.29423


			- Đường kính cút 25mm


			cái


			6.804


			14.371


			





			BB.29424


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			10.301


			16.766


			





			BB.29425


			- Đường kính cút 40mm


			cái


			15.226


			19.162


			





			BB.29426


			- Đường kính cút 50mm


			cái


			15.567


			21.557


			





			BB.29427


			- Đường kính cút 67mm


			cái


			44.333


			28.742


			





			BB.29428


			- Đường kính cút 76mm


			cái


			45.043


			33.533


			





			BB.29429


			- Đường kính cút 89mm


			cái


			57.756


			38.323


			





			BB.29430


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			67.524


			43.113


			








BB.30000 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE BẰNG ỐNG NỐI, CÙM


BB.30100 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 1 LỚP NỐI BẰNG ỐNG NỐI


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối


			


			


			


			





			BB.30101


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			36.705


			14.371


			





			BB.30102


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			104.753


			19.162


			





			BB.30103


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			215.588


			23.952


			





			BB.30104


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			324.774


			33.533


			





			BB.30105


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			654.704


			43.113


			





			BB.30106


			- Đường kính côn 350mm


			cái


			914.421


			45.509


			





			BB.30107


			- Đường kính côn 400mm


			cái


			1.223.317


			50.299


			





			BB.30108


			- Đường kính côn 500mm


			cái


			1.610.469


			69.461


			





			BB.30109


			- Đường kính côn 600mm


			cái


			2.024.943


			76.646


			





			BB.30110


			- Đường kính côn 700mm


			cái


			2.996.173


			88.622


			





			BB.30111


			- Đường kính côn 800mm


			cái


			3.769.446


			95.808


			





			BB.30112


			- Đường kính côn 1000mm


			cái


			4.476.732


			110.179


			





			


			Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối


			


			


			


			





			BB.30121


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			90.731


			14.371


			





			BB.30122


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			210.949


			19.162


			





			BB.30123


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			335.497


			23.952


			





			BB.30124


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			561.911


			33.533


			





			BB.30125


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			953.703


			43.113


			





			BB.30126


			- Đường kính cút 350mm


			cái


			1.289.819


			45.509


			





			BB.30127


			- Đường kính cút 400mm


			cái


			1.663.051


			50.299


			





			BB.30128


			- Đường kính cút 500mm


			cái


			2.212.590


			69.461


			





			BB.30129


			- Đường kính cút 600mm


			cái


			2.830.177


			76.646


			





			BB.30130


			- Đường kính cút 700mm


			cái


			3.880.591


			88.622


			





			BB.30131


			- Đường kính cút 800mm


			cái


			4.685.722


			95.808


			





			BB.30132


			- Đường kính cút 1000mm


			cái


			5.565.809


			110.179


			








BB.30200 LẮP ĐẶT CÔN, CÚT NHỰA GÂN XOẮN HDPE 2 LỚP NỐI BẰNG CÚM


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lau chùi, lắp chỉnh, nối ống.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp nối bằng cùm


			


			


			


			





			BB.30201


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			143.164


			19.162


			





			BB.30202


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			209.805


			21.078


			





			BB.30203


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			450.895


			26.826


			





			BB.30204


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			748.471


			38.323


			





			BB.30205


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			952.857


			43.113


			





			BB.30206


			- Đường kính côn 350mm


			cái


			1.409.212


			47.904


			





			BB.30207


			- Đường kính côn 400mm


			cái


			1.675.063


			52.694


			





			BB.30208


			- Đường kính côn 500mm


			cái


			1.884.212


			57.485


			





			BB.30209


			- Đường kính côn 600mm


			cái


			2.283.072


			81.436


			





			BB.30210


			- Đường kính côn 700mm


			cái


			2.784.637


			91.017


			





			BB.30211


			- Đường kính côn 800mm


			cái


			3.061.835


			102.993


			





			BB.30212


			- Đường kính côn 1000mm


			cái


			3.966.382


			114.969


			





			


			Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối


			


			


			


			





			BB.30221


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			206.057


			19.162


			





			BB.30222


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			334.147


			21.078


			





			BB.30223


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			591.116


			26.826


			





			BB.30224


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			1.024.787


			38.323


			





			BB.30225


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			1.302.376


			43.113


			





			BB.30226


			- Đường kính cút 350mm


			cái


			1.848.431


			47.904


			





			BB.30227


			- Đường kính cút 400mm


			cái


			2.193.671


			52.694


			





			BB.30228


			- Đường kính cút 500mm


			cái


			2.639.957


			57.485


			





			BB.30229


			- Đường kính cút 600mm


			cái


			3.274.923


			81.436


			





			BB.30230


			- Đường kính cút 700mm


			cái


			3.942.484


			91.017


			





			BB.30231


			- Đường kính cút 800mm


			cái


			4.376.398


			102.993


			





			BB.30232


			- Đường kính cút 1000mm


			cái


			5.243.829


			114.969


			








BB.30300 LẮP ĐẶT CÔN, CÖT, MĂNG SÔNG NHỰA NHÔM


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m. Lau rửa vệ sinh phụ tùng ống. Lắp hoàn chỉnh phụ tùng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn nhựa nhôm


			


			


			


			





			BB.30301


			- Đường kính côn 12mm


			cái


			6.186


			25.850


			





			BB.30302


			- Đường kính côn 16mm


			cái


			8.248


			25.850


			





			BB.30303


			- Đường kính côn 20mm


			cái


			10.310


			25.850


			





			BB.30304


			- Đường kính côn 26mm


			cái


			13.300


			31.020


			





			BB.30305


			- Đường kính côn 32mm


			cái


			16.393


			38.775


			





			


			Lắp đặt cút nhựa nhôm


			


			


			


			





			BB.30311


			- Đường kính cút 12mm


			cái


			11.534


			25.850


			





			BB.30312


			- Đường kính cút 16mm


			cái


			17.049


			25.850


			





			BB.30313


			- Đường kính cút 20mm


			cái


			19.758


			25.850


			





			BB.30314


			- Đường kính cút 26mm


			cái


			44.128


			31.020


			





			BB.30315


			- Đường kính cút 32mm


			cái


			88.256


			38.775


			





			


			Lắp đặt măng sông nhựa nhôm


			


			


			


			





			BB.30321


			- Đường kính măng sông 12mm


			cái


			1.650


			25.850


			





			BB.30322


			- Đường kính măng sông 16mm


			cái


			1.650


			25.850


			





			BB.30323


			- Đường kính măng sông 20mm


			cái


			1.650


			25.850


			





			BB.30324


			- Đường kính măng sông 26mm


			cái


			2.268


			31.020


			





			BB.30325


			- Đường kính măng sông 32mm


			cái


			3.815


			38.775


			








Ghi chú: Đối với công tác lắp đặt phụ tùng là kính bích thì chi phí nhân công được tính theo đơn giá trên nhân với hệ số 1,5.



BB.30400 LẮP ĐẶT CÔN, CÖT NHỰA HDPE BẰNG PHƯƠNG PHÁP DÁN KEO


Thành phần công việc:


Vận chuyển côn, cút đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo:


			


			


			


			





			BB.30401


BB.30402


BB.30403


BB.30404


BB.30405


BB.30406


BB.30407


BB.30408


BB.30409


BB.30410


BB.30411


BB.30412


BB.30413


BB.30414


BB.30415


BB.30416


BB.30417


BB.30418


BB.30419


			- Đường kính côn 16mm


- Đường kính côn 20mm


- Đường kính côn 25mm


- Đường kính côn 32mm


- Đường kính côn 40mm


- Đường kính côn 50mm


- Đường kính côn 63mm


- Đường kính côn 75mm


- Đường kính côn 90mm


- Đường kính côn 110mm


- Đường kính côn 125mm


- Đường kính côn 140mm


- Đường kính côn 160mm


- Đường kính côn 180mm


- Đường kính côn 200mm


- Đường kính côn 250mm


- Đường kính côn 280mm


- Đường kính côn 320mm


- Đường kính côn 350mm


			cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái



cái


			26.634


33.181


41.533


62.279


111.109


138.886


165.881


248.487


378.667


529.489


731.181


865.341


1.140.587


1.181.501


1.222.446


1.675.693


1.874.717


2.625.642


2.941.595


			6.463


7.238


7.755


8.272


10.340


10.060


10.778


11.976


14.371


15.569


17.245


19.162


22.036


26.347


28.742


31.137


35.928


40.718


43.113


			





			


			Lắp đặt cút nhựa HDPE bằng phương pháp dán keo:


			


			


			


			





			BB.30421



BB.30422



BB.30423



BB.30424



BB.30425



BB.30426



BB.30427



BB.30428



BB.30429



BB.30430



BB.30431



BB.30432



BB.30433



BB.30434



BB.30435



BB.30436



BB.30437



BB.30438



BB.30439


			- Đường kính cút 16mm



- Đường kính cút 20mm



- Đường kính cút 25mm



- Đường kính cút 32mm



- Đường kính cút 40mm



- Đường kính cút 50mm



- Đường kính cút 63mm



- Đường kính cút 75mm



- Đường kính cút 90mm



- Đường kính cút 110mm



- Đường kính cút 125mm



- Đường kính cút 140mm



- Đường kính cút 160mm



- Đường kính cút 180mm



- Đường kính cút 200mm



- Đường kính cút 250mm



- Đường kính cút 280mm



- Đường kính cút 320mm



- Đường kính cút 350mm


			cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


			2.714



2.766



3.767



5.830



9.553



17.740



30.094



51.870



73.792



122.954



172.128



216.775



289.518



368.262



463.128



741.858



1.119.465



1.501.716



1.948.495


			6.463



7.238



7.755



8.272



10.340



10.060



10.778



11.976



14.371



15.569



17.245



19.162



22.036



26.347



28.742



31.137



35.928



40.718



43.113


			








BB.30500 LẮP ĐẶT MĂNG SÔNG NHỰA HDPE


Thành phần công việc:


Vận chuyển măng sông đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30 m, cưa cắt ống, lau chùi, quét keo, lắp chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt măng sông nhựa HDPE:


			


			


			


			





			BB.30501


BB.30502


BB.30503


BB.30504


BB.30505


BB.30506


BB.30507


BB.30508


BB.30509


			Đường kính măng sông 16mm


Đường kính măng sông 20mm


Đường kính măng sông 25mm


Đường kính măng sông 32mm


Đường kính măng sông 40mm


Đường kính măng sông 50mm


Đường kính măng sông 63mm


Đường kính măng sông 75mm


Đường kính măng sông 90mm


			cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


			44.439


55.471


70.015


89.919


112.087


140.031


167.253


250.360


380.790


			11.374


14.218


17.061


19.905


21.078


23.712


31.617


36.886


42.155


			








BB.31000 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT PHỤ TÙNG ỐNG THÔNG GIÓ


BB.31100 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÖT THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn, cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối


			


			


			


			





			BB.30101


			- Đường kính côn 100mm


			cái


			36.705


			14.371


			





			BB.30102


			- Đường kính côn 150mm


			cái


			104.753


			19.162


			





			BB.30103


			- Đường kính côn 200mm


			cái


			215.588


			23.952


			





			BB.30104


			- Đường kính côn 250mm


			cái


			324.774


			33.533


			





			BB.30105


			- Đường kính côn 300mm


			cái


			654.704


			43.113


			





			BB.30106


			- Đường kính côn 350mm


			cái


			914.421


			45.509


			





			BB.30107


			- Đường kính côn 400mm


			cái


			1.223.317


			50.299


			





			BB.30108


			- Đường kính côn 500mm


			cái


			1.610.469


			69.461


			





			BB.30109


			- Đường kính côn 600mm


			cái


			2.024.943


			76.646


			





			BB.30110


			- Đường kính côn 700mm


			cái


			2.996.173


			88.622


			





			BB.30111


			- Đường kính côn 800mm


			cái


			3.769.446


			95.808


			





			BB.30112


			- Đường kính côn 1000mm


			cái


			4.476.732


			110.179


			





			


			Lắp đặt cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp nối bằng ống nối


			


			


			


			





			BB.30121


			- Đường kính cút 100mm


			cái


			90.731


			14.371


			





			BB.30122


			- Đường kính cút 150mm


			cái


			210.949


			19.162


			





			BB.30123


			- Đường kính cút 200mm


			cái


			335.497


			23.952


			





			BB.30124


			- Đường kính cút 250mm


			cái


			561.911


			33.533


			





			BB.30125


			- Đường kính cút 300mm


			cái


			953.703


			43.113


			





			BB.30126


			- Đường kính cút 350mm


			cái


			1.289.819


			45.509


			





			BB.30127


			- Đường kính cút 400mm


			cái


			1.663.051


			50.299


			





			BB.30128


			- Đường kính cút 500mm


			cái


			2.212.590


			69.461


			





			BB.30129


			- Đường kính cút 600mm


			cái


			2.830.177


			76.646


			





			BB.30130


			- Đường kính cút 700mm


			cái


			3.880.591


			88.622


			





			BB.30131


			- Đường kính cút 800mm


			cái


			4.685.722


			95.808


			





			BB.30132


			- Đường kính cút 1000mm


			cái


			5.565.809


			110.179


			








BB.31200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ TRÕN GHÉP MÍ, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút, hàn côn cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích


			


			


			


			





			BB.31201


			- Đường kính côn, cút 109mm


			cái


			62.315


			74.965


			2.052





			BB.31202


			- Đường kính côn, cút 137mm


			cái


			65.881


			113.740


			3.419





			BB.31203


			- Đường kính côn, cút 164mm


			cái


			68.139


			157.685


			4.445





			BB.31204


			- Đường kính côn, cút 191mm


			cái


			72.243


			206.800


			5.813





			BB.31205


			- Đường kính côn, cút 219mm


			cái


			76.992


			266.255


			7.523





			BB.31206


			- Đường kính côn, cút 246mm


			cái


			81.769


			333.465


			9.575





			BB.31207


			- Đường kính côn, cút 273mm


			cái


			87.055


			403.260


			11.626





			BB.31208


			- Đường kính côn, cút 301mm


			cái


			93.937


			485.980


			14.144





			BB.31209


			- Đường kính côn, cút 328mm


			cái


			99.654


			573.870


			16.413





			BB.31210


			- Đường kính côn, cút 383mm


			cái


			113.837


			770.330


			22.350





			BB.31211


			- Đường kính côn, cút 437mm


			cái


			129.876


			992.640


			28.504





			BB.31212


			- Đường kính côn, cút 492mm


			cái


			147.912


			1.248.555


			36.027








BB.31300 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KÍNH BÍCH THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công kính bích, hàn kính bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và lắp đặt kính bích thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích


			


			


			


			





			BB.31301


			- Chu vi kính bích 0,8x0,56x0,8m


			cái


			154.417


			147.345


			10.724





			BB.31302


			- Chu vi kính bích 1,2x0,69x1,2m


			cái


			183.570


			242.990


			18.465





			BB.31303


			- Chu vi kính bích 1,2x1,1x1,2m


			cái


			198.790


			400.675


			31.458





			BB.31304


			- Chu vi kính bích 1,6x0,8x1,6m


			cái


			222.639


			356.730


			28.039





			BB.31305


			- Chu vi kính bích 1,6x1,13x1,6m


			cái


			235.234


			485.980


			39.664





			BB.31306


			- Chu vi kính bích 2,0x1,26x2,0m


			cái


			290.502


			646.250


			53.808





			BB.31307


			- Chu vi kính bích 2,0x1,79x2,0m


			cái


			322.650


			990.055


			82.748





			BB.31308


			- Chu vi kính bích 2,4x1,83x2,4m


			cái


			379.458


			1.124.475


			95.524





			BB.31309


			- Chu vi kính bích 2,4x2,19x2,4m


			cái


			408.845


			1.437.260


			121.728





			BB.31310


			- Chu vi kính bích 2,8x2,12x2,8m


			cái


			463.612


			1.481.205


			127.666





			BB.31311


			- Chu vi kính bích 2,8x2,48x2,8m


			cái


			497.078


			1.840.520


			157.974





			BB.31312


			- Chu vi kính bích 3,2x2,53x3,2m


			cái


			572.268


			2.024.055


			175.755





			BB.31313


			- Chu vi kính bích 3,2x2,99x3,2m


			cái


			624.136


			2.582.415


			222.724





			BB.31314


			- Chu vi kính bích 3,6x2,94x3,6m


			cái


			695.179


			2.649.625


			231.615





			BB.31315


			- Chu vi kính bích 3,6x3,29x3,6m


			cái


			739.805


			3.127.850


			270.813





			BB.31316


			- Chu vi kính bích 4,0x3,35x4,0m


			cái


			833.647


			3.355.330


			294.749





			BB.31317


			- Chu vi kính bích 4,0x3,79x4,0m


			cái


			899.185


			4.066.205


			353.561





			BB.31318


			- Chu vi kính bích 4,4x3,51x4,4m


			cái


			951.587


			3.768.930


			333.729





			BB.31319


			- Chu vi kính bích 4,4x3,98x4,4m


			cái


			1.022.722


			4.534.090


			397.795





			BB.31320


			- Chu vi kính bích 4,8x3,92x4,8m


			cái


			1.117.491


			4.609.055


			408.954








BB.31400 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KÍNH BÍCH THÔNG GIÓ TRÕN ĐỀU GHÉP MÍ, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công kính bích, hàn kính bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và lắp đặt kính bích thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích


			


			


			


			





			BB.31401


			- Đường kính kính bích 109mm


			cái


			63.390


			98.230


			3.419





			BB.31402


			- Đường kính kính bích 137mm


			cái


			70.288


			201.630


			6.839





			BB.31403


			- Đường kính kính bích 164mm


			cái


			80.619


			346.390


			10.039





			BB.31404


			- Đường kính kính bích 191mm


			cái


			167.984


			524.755


			15.045





			BB.31405


			- Đường kính kính bích 219mm


			cái


			211.475


			744.480


			21.666





			BB.31406


			- Đường kính kính bích 246mm


			cái


			86.336


			431.695


			12.310





			BB.31407


			- Đường kính kính bích 273mm


			cái


			92.562


			524.755


			15.045





			BB.31408


			- Đường kính kính bích 301mm


			cái


			100.519


			633.325


			18.246





			BB.31409


			- Đường kính kính bích 328mm


			cái


			107.445


			744.480


			21.666





			BB.31410


			- Đường kính kính bích 383mm


			cái


			124.315


			1.002.980


			28.723





			BB.31411


			- Đường kính kính bích 437mm


			cái


			139.461


			1.289.915


			37.395





			BB.31412


			- Đường kính kính bích 492mm


			cái


			160.470


			1.623.380


			46.503








BB.31500 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BÍCH VUÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và lắp đặt bích vuông


			


			


			


			





			BB.31501


			- Chu vi bích 0,8m


			cái


			19.571


			56.870


			34.660





			BB.31502


			- Chu vi bích 1,2m


			cái


			29.354


			82.720


			51.975





			BB.31503


			- Chu vi bích 1,6m


			cái


			39.111


			111.155


			69.537





			BB.31504


			- Chu vi bích 2,0m


			cái


			49.560


			219.725


			137.924





			BB.31505


			- Chu vi bích 2,4m


			cái


			59.458


			266.255


			165.279





			BB.31506


			- Chu vi bích 2,8m


			cái


			72.562


			310.200


			192.851





			BB.31507


			- Chu vi bích 3,2m


			cái


			84.803


			589.380


			367.705





			BB.31508


			- Chu vi bích 3,6m


			cái


			95.400


			664.345


			413.524





			BB.31509


			- Chu vi bích 4,0m


			cái


			106.028


			736.725


			459.344





			BB.31510


			- Chu vi bích 4,4m


			cái


			116.600


			811.690


			505.381





			BB.31511


			- Chu vi bích 4,8m


			cái


			137.230


			884.070


			551.201





			BB.31512


			- Chu vi bích 5,6m


			cái


			159.753


			1.031.415


			643.305





			BB.31513


			- Chu vi bích 6,4m


			cái


			182.523


			1.178.760


			734.944





			BB.31514


			- Chu vi bích 7,2m


			cái


			205.597


			1.326.105


			826.801





			BB.31515


			- Chu vi bích 8,0m


			cái


			228.367


			1.473.450


			918.905








BB.31600 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT BÍCH TRÒN


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công bích, hàn bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt nối với ống và phụ tùng.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và lắp đặt bích tròn


			


			


			


			





			BB.31601


			- Đường kính bích109mm


			cái


			8.271


			23.265


			14.827





			BB.31602


			- Đường kính bích137mm


			cái


			10.514


			31.020


			18.465





			BB.31603


			- Đường kính bích164mm


			cái


			12.540


			36.190


			22.350





			BB.31604


			- Đường kính bích191mm


			cái


			14.728


			41.360


			25.987





			BB.31605


			- Đường kính bích219mm


			cái


			16.971


			49.115


			29.872





			BB.31606


			- Đường kính bích246mm


			cái


			18.997


			54.285


			33.510





			BB.31607


			- Đường kính bích273mm


			cái


			21.240


			59.455


			37.395





			BB.31608


			- Đường kính bích301mm


			cái


			23.240


			64.625


			41.033





			BB.31609


			- Đường kính bích328mm


			cái


			25.242


			72.380


			44.452





			BB.31610


			- Đường kính bích383mm


			cái


			29.511


			82.720


			51.975





			BB.31611


			- Đường kính bích437mm


			cái


			33.755


			95.645


			59.497





			BB.31612


			- Đường kính bích492mm


			cái


			37.782


			108.570


			67.019








BB.31700 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT CÔN, CÚT THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ DÁN KEO, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công côn, cút theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích


			


			


			


			





			BB.31701


			- Chu vi côn, cút 0,8m, r=α


			cái


			43.223


			180.950


			6.839





			BB.31702


			- Chu vi côn, cút 1,2m, r=α


			cái


			61.121


			356.730


			10.258





			BB.31703


			- Chu vi côn, cút 1,6m, r=α


			cái


			81.705


			584.210


			17.097





			BB.31704


			- Chu vi côn, cút 2,0m, r=α


			cái


			107.577


			865.975


			27.355





			BB.31705


			- Chu vi côn, cút 2,4m, r=α


			cái


			137.704


			1.207.195


			37.613





			BB.31706


			- Chu vi côn, cút 2,8m, r=α


			cái


			171.818


			1.602.700


			51.291





			BB.31707


			- Chu vi côn, cút 3,2m, r=α


			cái


			229.997


			2.052.490


			64.968





			BB.31708


			- Chu vi côn, cút 3,6m, r=α


			cái


			272.220


			2.553.980


			82.064





			BB.31709


			- Chu vi côn, cút 4,0m, r=α


			cái


			318.698


			3.117.510


			101.087





			BB.31710


			- Chu vi côn, cút 4,4m, r=α


			cái


			369.163


			3.732.740


			122.002





			BB.31711


			- Chu vi côn, cút 4,8m, r=α


			cái


			423.615


			3.960.220


			140.193





			BB.31712


			- Chu vi côn, cút 5,6m, r=α


			cái


			545.018


			4.254.910


			188.066





			BB.31713


			- Chu vi côn, cút 6,4m, r=α


			cái


			682.771


			6.108.355


			246.194





			BB.31714


			- Chu vi côn, cút 7,2m, r=α


			cái


			838.041


			7.667.110


			307.742





			BB.31715


			- Chu vi côn, cút 8,0m, r=α


			cái


			1.009.797


			9.401.645


			376.129








Ghi chú: α - là bán kính cong của cút, được tính bằng chu vi cút chia cho 8.



BB.31800 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KÍNH BÍCH THÔNG GIÓ HỘP GHÉP MÍ DÁN KEO, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công kính bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và lắp kính bích thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích


			


			


			


			





			BB.31801


			- Chu vi kính bích 0,8x0,57x0,8m


			cái


			78.142


			147.345


			10.724





			BB.31802


			- Chu vi kính bích 1,2x0,69x1,2m


			cái


			107.294


			242.990


			18.465





			BB.31803


			- Chu vi kính bích 1,2x1,1x1,2m


			cái


			122.515


			400.675


			31.458





			BB.31804


			- Chu vi kính bích 1,6x0,8x1,6m


			cái


			146.364


			356.730


			28.039





			BB.31805


			- Chu vi kính bích 1,6x1,13x1,6m


			cái


			158.959


			485.980


			39.664





			BB.31806


			- Chu vi kính bích 2,0x1,26x2,0m


			cái


			209.909


			646.250


			53.808





			BB.31807


			- Chu vi kính bích 2,0x1,79x2,0m


			cái


			241.829


			982.300


			82.748





			BB.31808


			- Chu vi kính bích 2,4x1,83x2,4m


			cái


			296.655


			1.124.475


			95.524





			BB.31809


			- Chu vi kính bích 2,4x2,3x2,4m


			cái


			335.918


			1.545.830


			130.619





			BB.31810


			- Chu vi kính bích 2,8x2,12x2,8m


			cái


			379.900


			1.481.205


			127.666





			BB.31811


			- Chu vi kính bích 2,8x2,48x2,8m


			cái


			420.802


			1.840.520


			157.974





			BB.31812


			- Chu vi kính bích 3,2x2,53x3,2m


			cái


			495.993


			2.024.055


			175.755





			BB.31813


			- Chu vi kính bích 3,2x3,0x3,2m


			cái


			547.860


			2.582.415


			222.724





			BB.31814


			- Chu vi kính bích 3,6x2,94x3,6


			cái


			618.904


			2.649.625


			231.615





			BB.31815


			- Chu vi kính bích 3,6x2,29x3,6m


			cái


			662.230


			3.127.850


			270.813





			BB.31816


			- Chu vi kính bích 4,0x3,35x4,0m


			cái


			773.325


			3.355.330


			294.749





			BB.31817


			- Chu vi kính bích 4,0x3,79x4,0m


			cái


			839.272


			4.066.205


			353.561





			BB.31818


			- Chu vi kính bích 4,4x3,51x4,4m


			cái


			892.492


			3.768.930


			333.729





			BB.31819


			- Chu vi kính bích 4,4x3,98x4,4m


			cái


			964.445


			4.534.090


			397.795





			BB.31820


			- Chu vi kính bích 4,8x3,92x4,8m


			cái


			1.060.032


			4.609.055


			408.954





			BB.31821


			- Chu vi kính bích 4,8x4,38x4,8m


			cái


			1.138.170


			5.446.595


			479.177





			BB.31822


			- Chu vi kính bích 5,6x4,96x5,6m


			cái


			1.483.066


			6.320.325


			623.007





			BB.31823


			- Chu vi kính bích 6,4x5,77x6,4m


			cái


			1.926.856


			7.483.575


			832.054





			BB.31824


			- Chu vi kính bích 7,2x6,79x7,2m


			cái


			2.488.094


			10.130.615


			1.124.284





			BB.31825


			- Chu vi kính bích 8,0x7,59x8,0m


			cái


			3.057.584


			12.588.950


			1.399.668








BB.31900 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT KÍNH BÍCH THÔNG GIÓ TRÕN ĐỀU GHÉP MÍ DÁN KEO, NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí gia công, chuẩn bị dụng cụ thi công, đo lấy dấu, cắt tôn, gia công kính bích theo yêu cầu kỹ thuật, lắp đặt, nối với ống.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gia công và lắp đặt kính bích thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích


			


			


			


			





			BB.31901


			- Đường kính kính bích 109mm


			cái


			28.243


			77.550


			3.419





			BB.31902


			- Đường kính kính bích 137mm


			cái


			32.346


			118.910


			3.419





			BB.31903


			- Đường kính kính bích 164mm


			cái


			35.141


			162.855


			6.839





			BB.31904


			- Đường kính kính bích 191mm


			cái


			39.917


			214.555


			6.839





			BB.31905


			- Đường kính kính bích 219mm


			cái


			45.472


			276.595


			10.258





			BB.31906


			- Đường kính kính bích 246mm


			cái


			51.189


			346.390


			13.677





			BB.31907


			- Đường kính kính bích 273mm


			cái


			57.415


			418.770


			13.677





			BB.31908


			- Đường kính kính bích 301mm


			cái


			64.072


			506.660


			17.097





			BB.31909


			- Đường kính kính bích 328mm


			cái


			72.298


			594.550


			20.517





			BB.31910


			- Đường kính kính bích 383mm


			cái


			89.168


			801.350


			27.355





			BB.31911


			- Đường kính kính bích 437mm


			cái


			107.955


			1.031.415


			37.613





			BB.31912


			- Đường kính kính bích 492mm


			cái


			129.484


			1.297.670


			47.871








BB.32000 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG VÀ GIÁ ĐỠ ỐNG CHO HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ; CỬA CÁC LOẠI


BB.32100 GIA CÔNG, LẮP ĐẶT THANH TĂNG CƯỜNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt thanh tăng cường.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BB.32101


			Gia công, lắp đặt thanh tăng cường


			tấn


			18.429.677


			13.772.343


			171.383








BB.32200 GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT GIÁ ĐỠ ỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến nơi gia công cự ly 100m, đo lấy dấu, chặt nắn sắt góc, cạo rỉ, sơn, hàn thành phẩm. Lắp đặt giá đỡ ống.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BB.32201


			Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hòa không khí


			tấn


			18.979.209


			15.640.591


			856.913








BB.32300 LẮP ĐẶT CỬA LƯỚI


Thành phần công việc:


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt cửa lưới


			


			


			


			





			BB.32301


			- Kích thước cửa 250x200mm


			cửa


			99.910


			47.904


			2.135





			BB.32302


			- Kích thước cửa 500x300mm


			cửa


			221.450


			83.832


			3.844





			BB.32303


			- Kích thước cửa 500x400mm


			cửa


			276.040


			98.203


			4.484





			BB.32304


			- Kích thước cửa 500x500mm


			cửa


			327.540


			112.574


			5.339





			BB.32305


			- Kích thước cửa 600x600mm


			cửa


			398.610


			139.590


			5.979





			BB.32306


			- Kích thước cửa 1000x400mm


			cửa


			490.280


			160.270


			6.833





			BB.32307


			- Kích thước cửa 1000x600mm


			cửa


			704.520


			188.705


			8.328





			BB.32308


			- Kích thước cửa 1300x1200mm


			cửa


			1.714.950


			294.690


			13.026





			BB.32309


			- Kích thước cửa 1250x300mm


			cửa


			453.200


			178.365


			7.688





			BB.32310


			- Kích thước cửa 1500x200mm


			cửa


			410.970


			193.875


			8.328





			BB.32311


			- Kích thước cửa 1500x500mm


			cửa


			877.560


			230.065


			9.823





			BB.32312


			- Kích thước cửa 1600x1500mm


			cửa


			2.586.330


			372.240


			16.229





			BB.32313


			- Kích thước cửa 2000x200mm


			cửa


			547.960


			258.500


			11.531





			BB.32314


			- Kích thước cửa 3000x250mm


			cửa


			966.140


			382.580


			16.870








BB.32400 LẮP ĐẶT GIÓ ĐƠN


Thành phần công việc:


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt cửa gió đơn


			


			


			


			





			BB.32401


			- Kích thước cửa 150x150mm


			cái


			72.489


			21.557


			15.375





			BB.32402


			- Kích thước cửa 200x200mm


			cái


			98.299


			23.952


			20.500





			BB.32403


			- Kích thước cửa 100x200mm


			cái


			72.489


			21.557


			15.375





			BB.32404


			- Kích thước cửa 200x300mm


			cái


			130.229


			26.347


			3.075





			BB.32405


			- Kích thước cửa 200x400mm


			cái


			149.848


			35.928


			3.844





			BB.32406


			- Kích thước cửa 200x600mm


			cái


			210.666


			45.509


			5.339








BB.32500 LẮP ĐẶT CỬA GIÓ KÉP


Thành phần công việc:


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt cửa gió kép


			


			


			


			





			BB.32501


			- Kích thước cửa 200x450mm


			cái


			205.819


			50.299


			5.979





			BB.32502


			- Kích thước cửa 200x750mm


			cái


			308.892


			57.485


			9.396





			BB.32503


			- Kích thước cửa 200x950mm


			cái


			374.861


			69.461


			12.172





			BB.32504


			- Kích thước cửa 200x1200mm


			cái


			467.283


			86.227


			15.375





			BB.32505


			- Kích thước cửa 200x400mm


			cái


			190.018


			40.718


			5.979





			BB.32506


			- Kích thước cửa 200x850mm


			cái


			348.057


			59.880


			9.823








BB.32600 LẮP ĐẶT CỬA PHÂN PHỐI KHÍ


Thành phần công việc:


Vận chuyển cửa đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BB.32601


			Lắp đặt cửa phân phối khí


			cái


			383.090


			299.399


			








BB.33000 LẮP ĐẶT BU, BE CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt, lau chùi, lắp theo yêu cầu kỹ thuật.



BB.33100 LẮP ĐẶT BU


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt BU


			


			


			


			





			BB.33101


			- Đường kính BU 50mm


			cái


			200.660


			38.323


			





			BB.33102


			- Đường kính BU 60mm


			cái


			253.581


			43.113


			





			BB.33103


			- Đường kính BU 70mm


			cái


			349.793


			50.299


			





			BB.33104


			- Đường kính BU 80mm


			cái


			445.979


			55.089


			





			BB.33105


			- Đường kính BU 90mm


			cái


			463.336


			59.880


			





			BB.33106


			- Đường kính BU 100mm


			cái


			649.679


			64.670


			





			BB.33107


			- Đường kính BU 110mm


			cái


			650.709


			69.461


			





			BB.33108


			- Đường kính BU 125mm


			cái


			787.585


			76.646


			





			BB.33109


			- Đường kính BU 150mm


			cái


			925.387


			81.436


			





			BB.33110


			- Đường kính BU 160mm


			cái


			926.288


			83.832


			





			BB.33111


			- Đường kính BU 170mm


			cái


			1.062.107


			88.622


			





			BB.33112


			- Đường kính BU 180mm


			cái


			1.198.029


			93.412


			





			BB.33113


			- Đường kính BU 200mm


			cái


			1.468.380


			102.993


			





			BB.33114


			- Đường kính BU 250mm


			cái


			1.976.633


			131.735


			





			BB.33115


			- Đường kính BU 300mm


			cái


			2.684.006


			82.634


			11.429





			BB.33116


			- Đường kính BU 350mm


			cái


			3.536.784


			96.526


			14.286





			BB.33117


			- Đường kính BU 400mm


			cái


			4.290.922


			110.179


			15.714





			BB.33118


			- Đường kính BU 500mm


			cái


			6.194.044


			134.131


			15.714





			BB.33119


			- Đường kính BU 600mm


			cái


			9.530.960


			175.780


			20.000





			BB.33120


			- Đường kính BU 700mm


			cái


			14.936.601


			211.970


			20.000





			BB.33121


			- Đường kính BU 800mm


			cái


			16.190.339


			242.990


			20.000





			BB.33122


			- Đường kính BU 900mm


			cái


			17.851.364


			292.105


			20.000





			BB.33123


			- Đường kính BU 1000mm


			cái


			19.579.104


			336.050


			20.000





			BB.33124


			- Đường kính BU 1100mm


			cái


			21.566.516


			416.185


			20.000





			BB.33125


			- Đường kính BU 1200mm


			cái


			23.212.140


			449.790


			22.857





			BB.33126


			- Đường kính BU 1400mm


			cái


			28.028.857


			558.360


			22.857





			BB.33127


			- Đường kính BU 1600mm


			cái


			33.853.118


			705.705


			22.857





			BB.33128


			- Đường kính BU 1800mm


			cái


			37.253.958


			775.500


			22.857





			BB.33129


			- Đường kính BU 2000mm


			cái


			40.964.911


			878.900


			22.857








BB.33200 LẮP ĐẶT BE


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt BE


			


			


			


			





			BB.33201


			- Đường kính BU 50mm


			cái


			211.750


			26.347


			





			BB.33202


			- Đường kính BU 60mm


			cái


			232.429


			31.137


			





			BB.33203


			- Đường kính BU 70mm


			cái


			299.452


			35.928


			





			BB.33204


			- Đường kính BU 80mm


			cái


			375.046


			38.323


			





			BB.33205


			- Đường kính BU 90mm


			cái


			399.464


			43.113


			





			BB.33206


			- Đường kính BU 100mm


			cái


			414.615


			45.509


			





			BB.33207


			- Đường kính BU 110mm


			cái


			463.746


			47.904


			





			BB.33208


			- Đường kính BU 125mm


			cái


			578.653


			52.694


			





			BB.33209


			- Đường kính BU 150mm


			cái


			668.513


			57.485


			





			BB.33210


			- Đường kính BU 160mm


			cái


			704.900


			59.880


			





			BB.33211


			- Đường kính BU 170mm


			cái


			781.463


			62.275


			





			BB.33212


			- Đường kính BU 180mm


			cái


			919.856


			64.670


			





			BB.33213


			- Đường kính BU 200mm


			cái


			1.021.475


			71.856


			





			BB.33214


			- Đường kính BU 240mm


			cái


			1.536.308


			93.412


			





			BB.33215


			- Đường kính BU 300mm


			cái


			1.923.731


			57.485


			11.429





			BB.33216


			- Đường kính BU 350mm


			cái


			2.469.961


			67.065


			14.286





			BB.33217


			- Đường kính BU 400mm


			cái


			3.035.589


			83.832


			15.714





			BB.33218


			- Đường kính BU 500mm


			cái


			4.335.986


			102.993


			15.714





			BB.33219


			- Đường kính BU 600mm


			cái


			5.815.054


			134.420


			20.000





			BB.33220


			- Đường kính BU 700mm


			cái


			10.566.658


			155.100


			20.000





			BB.33221


			- Đường kính BU 800mm


			cái


			11.604.636


			186.120


			20.000





			BB.33222


			- Đường kính BU 900mm


			cái


			12.786.093


			222.310


			20.000





			BB.33223


			- Đường kính BU 1000mm


			cái


			14.077.699


			258.500


			20.000





			BB.33224


			- Đường kính BU 1100mm


			cái


			15.493.051


			289.520


			20.000





			BB.33225


			- Đường kính BU 1200mm


			cái


			17.042.270


			346.390


			20.000





			BB.33226


			- Đường kính BU 1400mm


			cái


			22.499.082


			439.450


			22.857





			BB.33227


			- Đường kính BU 1500mm


			cái


			23.721.964


			478.225


			22.857





			BB.33228


			- Đường kính BU 1600mm


			cái


			24.874.593


			542.850


			22.857





			BB.33229


			- Đường kính BU 1800mm


			cái


			27.328.140


			594.550


			22.857





			BB.33230


			- Đường kính BU 2000mm


			cái


			30.089.051


			677.270


			22.857








BB.33300 LẮP ĐẶT MỐI NỐI MỀM


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt mối nối mềm


			


			


			


			





			BB.33301


			- Đường kính mối nối ≤50mm


			cái


			559.732


			62.275


			





			BB.33302


			- Đường kính mối nối 75mm


			cái


			834.254


			91.017


			





			BB.33303


			- Đường kính mối nối 100mm


			cái


			1.119.378


			110.179


			





			BB.33304


			- Đường kính mối nối 150mm


			cái


			1.513.134


			131.735


			





			BB.33305


			- Đường kính mối nối 200mm


			cái


			2.136.347


			167.663


			





			BB.33306


			- Đường kính mối nối 250mm


			cái


			3.048.257


			191.615


			





			BB.33307


			- Đường kính mối nối 300mm


			cái


			4.032.177


			174.849


			20.000





			BB.33308


			- Đường kính mối nối 350mm


			cái


			5.543.055


			210.777


			20.000





			BB.33309


			- Đường kính mối nối 400mm


			cái


			6.854.634


			237.124


			25.715





			BB.33310


			- Đường kính mối nối 500mm


			cái


			11.222.846


			280.237


			25.715





			BB.33311


			- Đường kính mối nối 600mm


			cái


			14.933.203


			361.900


			31.430





			BB.33312


			- Đường kính mối nối 700mm


			cái


			18.315.678


			405.845


			31.430





			BB.33313


			- Đường kính mối nối 800mm


			cái


			20.872.222


			465.300


			40.001





			BB.33314


			- Đường kính mối nối 900mm


			cái


			23.498.688


			496.320


			40.001





			BB.33315


			- Đường kính mối nối 1100mm


			cái


			29.830.697


			607.475


			40.001





			BB.33316


			- Đường kính mối nối 1200mm


			cái


			32.387.241


			664.345


			45.715





			BB.33317


			- Đường kính mối nối 1250mm


			cái


			33.665.427


			690.195


			45.715





			BB.33318


			- Đường kính mối nối 1300mm


			cái


			34.943.699


			718.630


			45.715





			BB.33319


			- Đường kính mối nối 1350mm


			cái


			36.221.971


			747.065


			45.715





			BB.33320


			- Đường kính mối nối 1400mm


			cái


			37.713.864


			772.915


			45.715





			BB.33321


			- Đường kính mối nối 1500mm


			cái


			40.976.475


			829.785


			51.430





			BB.33322


			- Đường kính mối nối 1600mm


			cái


			43.825.006


			884.070


			51.430





			BB.33323


			- Đường kính mối nối 1700mm


			cái


			46.527.587


			938.355


			57.144





			BB.33324


			- Đường kính mối nối 1800mm


			cái


			49.230.168


			995.225


			57.144





			BB.33325


			- Đường kính mối nối 1900mm


			cái


			51.932.748


			1.049.510


			57.144





			BB.33326


			- Đường kính mối nối 2000mm


			cái


			54.635.243


			1.106.380


			57.144








BB.33400 LẮP ĐẶT


Thành phần công việc:


Bốc dỡ và vận chuyển vật liệu, di chuyển vật liệu trong phạm vi 500m, cắt ống, tẩy vát mép, hàn mặt bích, cạo rỉ, sơn lót, bọc mối nối theo tiêu chuẩn.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng dầu


			


			


			


			





			BB.33401


			- Đường kính mối nối 57x3,5mm


			mối


			3.016


			152.515


			3.497





			BB.33402


			- Đường kính mối nối 67- 89x4mm


			mối


			7.729


			206.800


			13.985





			BB.33403


			- Đường kính mối nối 108x4mm


			mối


			9.403


			248.160


			17.481





			BB.33404


			- Đường kính mối nối 159x5mm


			mối


			21.067


			310.200


			38.458





			BB.33405


			- Đường kính mối nối 219x7mm


			mối


			43.146


			372.240


			287.497





			BB.33406


			- Đường kính mối nối 273x8mm


			mối


			60.935


			413.600


			329.451








Ghi chú:


- Trường hợp phải bảo ôn 1, 2 hoặc 3 lớp thì chi phí vật liệu lấy theo đơn giá của bảo ôn tuyến ống chính nhân tỷ lệ thuận tuỳ theo chiều dài của mối nối liên kết, riêng chi phí nhân công của từng lớp thì được nhân với hệ số 1,1.



- Nếu liên kết mối nối có xăng dầu cũ trong địa bàn kho chứa xăng dầu công tác vệ sinh môi trường và phòng cứu hỏa, chi phí nhân công được tính với hệ số 5 (xe cứu hỏa và chi phí nhân công cứu hỏa sẽ lập dự toán riêng).



- Trường hợp phi di chuyển máy >500m và <1000m thì chi phí máy nhân với hệ số 1,3. Nếu di chuyển >1000m thì chi phí máy nhân với 1,5.



BB.33500 LẮP ĐAI KHỞI THỦY


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đóng mở nước, khoan ống, cạo chải, lau chùi, lắp chỉnh, bắt bu lông.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đai khởi thủy


			


			


			


			





			BB.33501


			- Đường kính ống 60mm


			cái


			164.138


			28.742


			





			BB.33502


			- Đường kính ống 80mm


			cái


			226.686


			40.718


			





			BB.33503


			- Đường kính ống 100mm


			cái


			272.123


			47.904


			





			BB.33504


			- Đường kính ống 125mm


			cái


			514.949


			55.089


			





			BB.33505


			- Đường kính ống 150mm


			cái


			628.035


			59.880


			





			BB.33506


			- Đường kính ống 200mm


			cái


			1.780.297


			79.041


			





			BB.33507


			- Đường kính ống 250mm


			cái


			585.090


			114.969


			





			BB.33508


			- Đường kính ống 300mm


			cái


			1.126.718


			131.735


			





			BB.33509


			- Đường kính ống 350mm


			cái


			1.585.629


			143.711


			





			BB.33510


			- Đường kính ống 400mm


			cái


			1.880.238


			177.244


			





			BB.33511


			- Đường kính ống 450mm


			cái


			2.180.513


			186.825


			





			BB.33512


			- Đường kính ống 500mm


			cái


			2.480.788


			220.357


			





			BB.33513


			- Đường kính ống 600mm


			cái


			2.974.825


			284.350


			





			BB.33514


			- Đường kính ống 700mm


			cái


			3.468.863


			315.370


			





			BB.33515


			- Đường kính ống 800mm


			cái


			3.962.900


			359.315


			








BB.34000 LẮP ĐẶT TRỤ VÀ HỌNG CỨU HOẢ


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cạo chải, lau chùi, bắt bu lông, lắp chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật .


BB.34100 LẮP ĐẶT TRỤ CỨU HỎA


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt trụ cứu hỏa


			


			


			


			





			BB.34101


			- Đường kính 100mm


			cái


			1.629.711


			107.784


			





			BB.34102


			- Đường kính 150mm


			cái


			3.042.673


			122.155


			








BB.34200 LẮP ĐẶT HỌNG CỨU HỎA


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt họng cứu hỏa


			


			


			


			





			BB.34201


			- Đường kính 80mm


			cái


			1.598.664


			83.832


			





			BB.34202


			- Đường kính 100mm


			cái


			3.022.304


			98.203


			








Ghi chú: Họng cứu hỏa và trụ cứu hỏa được tính từ khuỷu đến miệng lấy nước.


BB.35100 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO LƯU LƯỢNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, bảo dưỡng kiểm tra đồng hồ, ren đầu ống, lắp đồng hồ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng


			


			


			


			





			BB.35101


			- Quy cách đồng hồ ≤50mm


			cái


			2.912.179


			170.610


			





			BB.35102


			- Quy cách đồng hồ ≤100mm


			cái


			9.224.697


			217.140


			





			BB.35103


			- Quy cách đồng hồ ≤200mm


			cái


			26.534.153


			255.915


			





			BB.35104


			- Quy cách đồng hồ ≤300mm


			cái


			37.584.194


			274.010


			





			BB.35105


			- Quy cách đồng hồ ≤400mm


			cái


			48.721.561


			351.560


			





			BB.35106


			- Quy cách đồng hồ ≤500mm


			cái


			62.464.339


			418.770


			





			BB.35107


			- Quy cách đồng hồ ≤600mm


			cái


			78.592.989


			473.055


			








BB.35200 LẮP ĐẶT ĐỒNG HỒ ĐO ÁP LỰC


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu, thiết bị đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, uốn ống ổn áp và ren, khoan lỗ gắn ống ổn áp, lắp van, kiểm tra, chạy thử.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BB.35201


			Lắp đặt đồng hồ đo áp lực


			cái


			288.429


			219.725


			








BB.36100 LẮP ĐẶT VAN MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Vận chuyển van đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi, cạo rỉ, cắt gioăng, lắp chỉnh, bắt bu lông.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt van mặt bích


			


			


			


			





			BB.36101


			- Đường kính van 40mm


			cái


			1.346.285


			90.475


			





			BB.36102


			- Đường kính van 50mm


			cái


			1.681.119


			105.985


			





			BB.36103


			- Đường kính van 75mm


			cái


			2.522.292


			129.250


			





			BB.36104


			- Đường kính van 100mm


			cái


			3.059.028


			155.100


			





			BB.36105


			- Đường kính van 150mm


			cái


			5.202.826


			196.460


			





			BB.36106


			- Đường kính van 200mm


			cái


			7.425.479


			248.160


			





			BB.36107


			- Đường kính van 250mm


			cái


			11.616.239


			281.765


			





			BB.36108


			- Đường kính van 300mm


			cái


			16.009.731


			209.385


			20.000








			BB.36109


			- Đường kính van 350mm


			cái


			28.695.234


			253.330


			20.000





			BB.36110


			- Đường kính van 400mm


			cái


			41.400.654


			284.350


			25.715





			BB.36111


			- Đường kính van 500mm


			cái


			51.757.255


			336.050


			25.715





			BB.36112


			- Đường kính van 600mm


			cái


			62.094.339


			436.399


			31.430





			BB.36113


			- Đường kính van 700mm


			cái


			72.479.268


			489.894


			31.430





			BB.36114


			- Đường kính van 800mm


			cái


			82.839.529


			563.096


			40.001





			BB.36115


			- Đường kính van 1000mm


			cái


			104.917.691


			622.221


			40.001





			BB.36116


			- Đường kính van 1200mm


			cái


			125.777.151


			746.102


			45.715





			BB.36117


			- Đường kính van 1500mm


			cái


			157.004.599


			934.739


			51.430





			BB.36118


			- Đường kính van 1800mm


			cái


			188.452.106


			1.120.561


			57.144





			BB.36119


			- Đường kính van 2000mm


			cái


			210.620.685


			1.131.823


			57.144





			BB.36120


			- Đường kính van 2200mm


			cái


			231.618.748


			1.244.442


			61.430





			BB.36121


			- Đường kính van 2400mm


			cái


			252.616.809


			1.357.061


			61.430





			BB.36122


			- Đường kính van 2500mm


			cái


			263.303.541


			1.472.496


			61.430








BB.36200 LẮP ĐẶT VAN XẢ KHÍ


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, chải rỉ, lau chùi, cắt gioăng lắp van theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt van xả khí


			


			


			


			





			BB.36201


			- Đường kính van 25mm


			cái


			1.044.309


			36.190


			





			BB.36202


			- Đường kính van 32mm


			cái


			1.294.727


			46.530


			





			BB.36203


			- Đường kính van 40mm


			cái


			1.796.182


			59.455


			





			BB.36204


			- Đường kính van 50mm


			cái


			2.297.533


			67.210


			





			BB.36205


			- Đường kính van 76mm


			cái


			2.568.502


			85.305


			





			BB.36206


			- Đường kính van 89mm


			cái


			2.949.141


			90.475


			





			BB.36207


			- Đường kính van 100mm


			cái


			3.256.859


			98.230


			





			BB.36208


			- Đường kính van 150mm


			cái


			4.874.738


			147.345


			





			BB.36209


			- Đường kính van 200mm


			cái


			6.492.515


			196.460


			








BB.36300 LẮP ĐẶT VAN PHAO ĐIỀU CHỈNH TỐC ĐỘ LỌC


Thành phần công việc:


Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, lau chùi cạo rỉ van, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc


			


			


			


			





			BB.36301


			- Đường kính van 250mm


			cái


			2.165.054


			374.825


			





			BB.36302


			- Đường kính van 300mm


			cái


			2.829.103


			439.450


			





			BB.36303


			- Đường kính van 350mm


			cái


			3.607.750


			517.000


			





			BB.36304


			- Đường kính van 400mm


			cái


			4.183.319


			529.925


			





			BB.36305


			- Đường kính van 500mm


			cái


			4.893.722


			628.155


			








Ghi chú: Chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công gia công, lắp giá đỡ puli, xà puli được tính riêng theo yêu cầu kỹ thuật



BB.36400 LẮP ĐẶT VAN ĐÁY


Thành phần công việc:


Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cẩu thiết bị lên sàn công tác, khoan lỗ bu lông vào sàn bê tông, lau chùi, cạo rỉ kiểm tra, lắp đặt và căn chỉnh van theo yêu cầu kĩ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt van đáy


			


			


			


			





			BB.36401


			- Đường kính van 400mm


			cái


			898.863


			504.075


			36.735





			BB.36402


			- Đường kính van 500mm


			cái


			1.007.241


			604.890


			36.735





			BB.36403


			- Đường kính van 600mm


			cái


			1.045.613


			674.685


			36.735





			BB.36404


			- Đường kính van 700mm


			cái


			1.153.990


			770.330


			36.735





			BB.36405


			- Đường kính van 800mm


			cái


			1.192.362


			884.070


			36.735








BB.36500 LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN


Thành phần công việc:


Vận chuyển đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, kiểm tra, lau chùi, cạo rỉ van, lắp đặt và hiệu chỉnh van theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt van điện


			


			


			


			





			BB.36501


			- Đường kính van 400mm


			cái


			318.657


			743.214


			36.735





			BB.36502


			- Đường kính van 500mm


			cái


			410.554


			901.604


			36.735





			BB.36503


			- Đường kính van 600mm


			cái


			437.594


			992.983


			36.735





			BB.36504


			- Đường kính van 700mm


			cái


			538.504


			1.133.097


			36.735





			BB.36505


			- Đường kính van 800mm


			cái


			575.846


			1.303.671


			36.735





			BB.36506


			- Đường kính van 900mm


			cái


			687.057


			1.011.259


			36.735





			BB.36507


			- Đường kính van 1000mm


			cái


			732.123


			1.212.292


			36.735





			BB.36508


			- Đường kính van 1200mm


			cái


			909.004


			1.516.888


			36.735





			BB.36509


			- Đường kính van 1400mm


			cái


			1.105.199


			1.818.438


			36.735





			BB.36510


			- Đường kính van 1500mm


			cái


			1.176.018


			1.836.714


			36.735





			BB.36511


			- Đường kính van 1800mm


			cái


			1.555.531


			2.019.471


			36.735





			BB.36512


			- Đường kính van 2000mm


			cái


			1.810.956


			2.202.229


			36.735





			BB.36513


			- Đường kính van 2500mm


			cái


			2.496.925


			2.391.079


			36.735








BB.36600 LẮP ĐẶT VAN REN


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, cưa cắt ống, ren ống, lau chùi, lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt van ren


			


			


			


			





			BB.36601


BB.36602


BB.36603


BB.36604


BB.36605


BB.36606


BB.36607


BB.36608


BB.36609


BB.36610


BB.36611


BB.36612


			- Đường kính van ≤25mm


- Đường kính van 32mm


- Đường kính van 40mm


- Đường kính van 50mm


- Đường kính van 67mm


- Đường kính van 76mm


- Đường kính van 89mm


- Đường kính van 100mm


- Đường kính van 110mm


- Đường kính van 150mm


- Đường kính van 200mm


- Đường kính van 250mm


			cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


cái


			151.054


225.305


287.863


482.408


837.773


1.137.533


1.233.455


1.455.102


1.455.350


1.584.339


2.081.230


2.643.666


			25.850


36.190


43.945


54.285


64.625


80.135


87.890


95.645


105.985


121.495


162.855


204.215


			








BB.36700 LẮP ĐẶT VAN DẪN XĂNG DẦU NỐI BẰNG PHƯƠNG PHÁP MẶT BÍCH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị bốc dỡ và vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, lắp ống lồng, lau chùi, cạo rỉ van, sơn van, cắt ống, tẩy mép ống, sơn lót, cắt gioăng, bắt bu lông, bảo dưỡng van.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích


			


			


			


			





			BB.36701


			Đường kính van DY 50 PY 10mm


			cái


			3.747.567


			141.333


			39.377





			BB.36702


			Đường kính van DY 80 PY 16mm


			cái


			4.874.855


			177.884


			39.377





			BB.36703


			Đường kính van DY 100 PY 16mm


			cái


			6.558.372


			219.309


			45.435





			BB.36704


			Đường kính van DY 100 PY 25mm


			cái


			6.812.395


			316.780


			45.435





			BB.36705


			Đường kính van DY 150 PY 16mm


			cái


			8.564.668


			358.205


			90.870





			BB.36706


			Đường kính van DY 150 PY 64mm


			cái


			8.679.628


			358.205


			387.256





			BB.36707


			Đường kính van DY 200 PY 25 PY 16mm


			cái


			11.105.832


			487.354


			484.185





			BB.36708


			Đường kính van DY 250 PY 25 PY 16mm


			cái


			11.132.565


			584.824


			505.388








Ghi chú:


- Chi phí ống lồng các loại, dây đay, nhựa đường, củi khi lắp đặt van chìm trong đất, có hố van mới được tính.



- Lắp van không có ống lồng thì chi phí que hàn nhân với hệ số 0,7.



BB.37100 LẮP BÍCH THÉP


Thành phần công việc:


Vận chuyển bích đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cưa cắt, tẩy vát mép, hàn mặt bích đầu ống, cắt gioăng, lắp mặt bích bắt bu lông.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp bích thép


			


			


			


			





			BB.37101


			- Đường kính ống 40mm


			bích


			97.098


			67.065


			14.397





			BB.37102


			- Đường kính ống 50mm


			bích


			125.590


			71.856


			14.397





			BB.37103


			- Đường kính ống 75mm


			bích


			184.140


			91.017


			21.594





			BB.37104


			- Đường kính ống 100mm


			bích


			220.017


			107.784


			32.391





			BB.37105


			- Đường kính ống 150mm


			bích


			393.159


			129.340


			46.787





			BB.37106


			- Đường kính ống 200mm


			bích


			571.556


			165.268


			61.184





			BB.37107


			- Đường kính ống 250mm


			bích


			993.835


			194.010


			115.169





			BB.37108


			- Đường kính ống 300mm


			bích


			1.147.113


			198.801


			186.353





			BB.37109


			- Đường kính ống 350mm


			bích


			1.747.582


			220.357


			247.536





			BB.37110


			- Đường kính ống 400mm


			bích


			2.130.614


			261.076


			289.928





			BB.37111


			- Đường kính ống 500mm


			bích


			3.269.645


			294.608


			354.710





			BB.37112


			- Đường kính ống 600mm


			bích


			3.926.419


			364.485


			423.092





			BB.37113


			- Đường kính ống 700mm


			bích


			4.725.348


			411.015


			491.474





			BB.37114


			- Đường kính ống 800mm


			bích


			5.177.371


			478.225


			556.256





			BB.37115


			- Đường kính ống 1000mm


			bích


			6.410.477


			589.380


			693.020





			BB.37116


			- Đường kính ống 1200mm


			bích


			6.989.442


			672.100


			827.613





			BB.37117


			- Đường kính ống 1500mm


			bích


			8.367.478


			840.125


			1.029.159





			BB.37118


			- Đường kính ống 1800mm


			bích


			10.224.622


			907.335


			1.232.132





			BB.37119


			- Đường kính ống 2000mm


			bích


			13.634.262


			1.008.150


			1.365.296





			BB.37120


			- Đường kính ống 2200mm


			bích


			15.346.727


			1.108.965


			1.502.060





			BB.37121


			- Đường kính ống 2400mm


			bích


			17.279.213


			1.209.780


			1.635.224





			BB.37122


			- Đường kính ống 2500mm


			bích


			18.656.479


			1.258.895


			1.707.204








BB.38100 LẮP NÚT BỊT NHỰA NỐI MĂNG SÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, cưa cắt ống, lắp nút bịt đầu ống.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp nút bịt nhựa nối măng sông


			


			


			


			





			BB.38101


			- Đường kính ống nút bịt 15mm


			cái


			1.832


			6.707


			





			BB.38102


			- Đường kính ống nút bịt 20mm


			cái


			2.304


			7.425


			





			BB.38103


			- Đường kính ống nút bịt 25mm


			cái


			3.767


			8.623


			





			BB.38104


			- Đường kính ống nút bịt 30mm


			cái


			4.938


			9.581


			





			BB.38105


			- Đường kính ống nút bịt 40mm


			cái


			7.138


			11.976


			





			BB.38106


			- Đường kính ống nút bịt 50mm


			cái


			11.675


			13.174


			





			BB.38107


			- Đường kính ống nút bịt 67mm


			cái


			21.424


			14.371


			





			BB.38108


			- Đường kính ống nút bịt 76mm


			cái


			21.542


			16.766


			





			BB.38109


			- Đường kính ống nút bịt 89mm


			cái


			25.874


			19.162


			





			BB.38110


			- Đường kính ống nút bịt 100mm


			cái


			53.850


			23.952


			





			BB.38111


			- Đường kính ống nút bịt 110mm


			cái


			53.955


			26.347


			





			BB.38112


			- Đường kính ống nút bịt 150mm


			cái


			225.356


			33.533


			





			BB.38113


			- Đường kính ống nút bịt 200mm


			cái


			385.076


			45.509


			





			BB.38114


			- Đường kính ống nút bịt 250mm


			cái


			385.823


			57.485


			








BB.38200 LẮP ĐẶT NÚT BỊT ĐẦU ỐNG THÉP TRÁNG KẼM


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, cạo chải rỉ, lau chùi, cưa, cắt ren, lắp nút bịt đầu ống.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm


			


			


			


			





			BB.38201


			- Đường kính ống nút bịt 15mm


			cái


			9.745


			9.581


			





			BB.38202


			- Đường kính ống nút bịt 20mm


			cái


			14.050


			11.976


			





			BB.38203


			- Đường kính ống nút bịt 25mm


			cái


			18.810


			19.162


			





			BB.38204


			- Đường kính ống nút bịt 30mm


			cái


			26.516


			21.557


			





			BB.38205


			- Đường kính ống nút bịt 40mm


			cái


			31.274


			26.347


			





			BB.38206


			- Đường kính ống nút bịt 50mm


			cái


			53.256


			28.742


			





			BB.38207


			- Đường kính ống nút bịt 67mm


			cái


			92.915


			31.137


			





			BB.38208


			- Đường kính ống nút bịt 76mm


			cái


			124.642


			33.533


			





			BB.38209


			- Đường kính ống nút bịt 89mm


			cái


			134.840


			35.928


			





			BB.38210


			- Đường kính ống nút bịt 100mm


			cái


			207.360


			40.718


			





			BB.38211


			- Đường kính ống nút bịt 110mm


			cái


			220.133


			45.509


			





			BB.38212


			- Đường kính ống nút bịt 150mm


			cái


			300.275


			57.485


			





			BB.38213


			- Đường kính ống nút bịt 200mm


			cái


			400.298


			64.670


			





			BB.38214


			- Đường kính ống nút bịt 250mm


			cái


			500.424


			81.436


			








BB.39000 CẮT ỐNG THÉP, ỐNG NHỰA


BB.39100 CẮT ỐNG HDPE BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt ống bằng thủ công theo yêu cầu kỹ thuật, lau chùi ống.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cắt ống HDPE bằng thủ công


			


			


			


			





			BB.39101


			- Đường kính ống 100mm


			10mối


			1.461


			38.323


			





			BB.39102


			- Đường kính ống 150mm


			10mối


			1.703


			45.509


			





			BB.39103


			- Đường kính ống 200mm


			10mối


			1.947


			50.299


			





			BB.39104


			- Đường kính ống 250mm


			10mối


			2.434


			55.089


			





			BB.39105


			- Đường kính ống 300mm


			10mối


			2.920


			64.670


			





			BB.39106


			- Đường kính ống 350mm


			10mối


			2.920


			69.461


			





			BB.39107


			- Đường kính ống 400mm


			10mối


			3.407


			74.251


			





			BB.39108


			- Đường kính ống 500mm


			10mối


			4.381


			102.993


			





			BB.39109


			- Đường kính ống 600mm


			10mối


			5.354


			155.100


			





			BB.39110


			- Đường kính ống 700mm


			10mối


			6.813


			175.780


			





			BB.39111


			- Đường kính ống 800mm


			10mối


			8.274


			206.800


			





			BB.39112


			- Đường kính ống 1000mm


			10mối


			9.734


			330.880


			








BB.39200 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - AXETYLEN


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cắt ống thép bằng ô xy - axetylen


			


			


			


			





			BB.39201


			- Đường kính ống 100mm


			10mối


			20.649


			426.525


			16.124





			BB.39202


			- Đường kính ống 125mm


			10mối


			26.757


			454.960


			19.845





			BB.39203


			- Đường kính ống 150mm


			10mối


			32.864


			504.075


			24.806





			BB.39204


			- Đường kính ống 200mm


			10mối


			41.298


			542.850


			31.255





			BB.39205


			- Đường kính ống 250mm


			10mối


			53.513


			568.700


			38.945





			BB.39206


			- Đường kính ống 300mm


			10mối


			66.892


			659.175


			47.131





			BB.39207


			- Đường kính ống 350mm


			10mối


			75.325


			716.045


			54.573





			BB.39208


			- Đường kính ống 400mm


			10mối


			87.540


			775.500


			62.262





			BB.39209


			- Đường kính ống 500mm


			10mối


			108.189


			891.825


			77.890





			BB.39210


			- Đường kính ống 600mm


			10mối


			128.838


			1.008.150


			91.781





			BB.39211


			- Đường kính ống 700mm


			10mối


			149.487


			1.124.475


			106.665





			BB.39212


			- Đường kính ống 800mm


			10mối


			175.081


			1.240.800


			121.548





			BB.39213


			- Đường kính ống 900mm


			10mối


			195.730


			1.357.125


			136.431





			BB.39214


			- Đường kính ống 1000mm


			10mối


			216.379


			1.473.450


			151.315





			BB.39215


			- Đường kính ống 1100mm


			10mối


			237.028


			1.589.775


			166.198





			BB.39216


			- Đường kính ống 1200mm


			10mối


			257.676


			1.706.100


			183.562





			BB.39217


			- Đường kính ống 1300mm


			10mối


			283.270


			1.822.425


			198.446





			BB.39218


			- Đường kính ống 1400mm


			10mối


			303.919


			1.938.750


			213.329





			BB.39219


			- Đường kính ống 1500mm


			10mối


			324.568


			2.055.075


			228.212





			BB.39220


			- Đường kính ống 1600mm


			10mối


			345.217


			2.171.400


			243.096





			BB.39221


			- Đường kính ống 1800mm


			10mối


			391.460


			2.404.050


			272.863





			BB.39222


			- Đường kính ống 2000mm


			10mối


			432.757


			2.636.700


			302.630





			BB.39223


			- Đường kính ống 2200mm


			10mối


			474.055


			2.869.350


			332.396





			BB.39224


			- Đường kính ống 2400mm


			10mối


			520.298


			3.102.000


			364.644





			BB.39225


			- Đường kính ống 2500mm


			10mối


			540.947


			3.218.325


			379.527








Ghi chú: Ôxy tính trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2.


BB.39300 CẮT ỐNG THÉP BẰNG Ô XY - ĐẤT ĐÈN


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống, tẩy vát, sang phanh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn


			


			


			


			





			BB.39301


			- Đường kính ống 100mm


			10mối


			22.879


			426.525


			16.124





			BB.39302


			- Đường kính ống 125mm


			10mối


			28.413


			454.960


			19.845





			BB.39303


			- Đường kính ống 150mm


			10mối


			34.194


			504.075


			24.806





			BB.39304


			- Đường kính ống 200mm


			10mối


			45.510


			542.850


			31.255





			BB.39305


			- Đường kính ống 250mm


			10mối


			57.073


			568.700


			38.945





			BB.39306


			- Đường kính ống 300mm


			10mối


			71.280


			659.175


			47.131





			BB.39307


			- Đường kính ống 350mm


			10mối


			82.596


			716.045


			54.573





			BB.39308


			- Đường kính ống 400mm


			10mối


			93.911


			775.500


			62.262





			BB.39309


			- Đường kính ống 500mm


			10mối


			116.790


			891.825


			77.890





			BB.39310


			- Đường kính ống 600mm


			10mối


			139.669


			1.008.150


			91.781





			BB.39311


			- Đường kính ống 700mm


			10mối


			162.300


			1.124.475


			106.665





			BB.39312


			- Đường kính ống 800mm


			10mối


			188.070


			1.240.800


			121.548





			BB.39313


			- Đường kính ống 900mm


			10mối


			210.701


			1.357.125


			136.431





			BB.39314


			- Đường kính ống 1000mm


			10mối


			233.580


			1.473.450


			151.315





			BB.39315


			- Đường kính ống 1100mm


			10mối


			256.459


			1.589.775


			166.198





			BB.39316


			- Đường kính ống 1200mm


			10mối


			279.090


			1.706.100


			183.562





			BB.39317


			- Đường kính ống 1300mm


			10mối


			304.860


			1.822.425


			198.446





			BB.39318


			- Đường kính ống 1400mm


			10mối


			327.491


			1.938.750


			213.329





			BB.39319


			- Đường kính ống 1500mm


			10mối


			350.370


			2.055.075


			228.212





			BB.39320


			- Đường kính ống 1600mm


			10mối


			373.249


			2.171.400


			243.096





			BB.39321


			- Đường kính ống 1800mm


			10mối


			421.650


			2.404.050


			272.863





			BB.39322


			- Đường kính ống 2000mm


			10mối


			467.160


			2.636.700


			302.630





			BB.39323


			- Đường kính ống 2200mm


			10mối


			512.670


			2.869.350


			332.396





			BB.39324


			- Đường kính ống 2400mm


			10mối


			561.318


			3.102.000


			364.644





			BB.39325


			- Đường kính ống 2500mm


			10mối


			583.950


			3.218.325


			379.527








Ghi chú: Ôxy tính trong đơn giá là loại ôxy thông dụng nén với áp lực 120 kg/cm2.


BB.39400 CẮT ỐNG THÉP BẰNG MÁY CẮT CẦM TAY


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, lấy dấu, cắt ống bằng máy cắt cầm tay, mài, sang phanh bằng máy mài cầm tay.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cắt ống thép bằng máy cắt cầm tay


			


			


			


			





			BB.39401


			- Đường kính ống 100mm


			mối


			7.144


			19.162


			6.760





			BB.39402


			- Đường kính ống 150mm


			mối


			10.002


			21.557


			11.267





			BB.39403


			- Đường kính ống 200mm


			mối


			13.573


			23.952


			13.069





			BB.39404


			- Đường kính ống 250mm


			mối


			20.718


			28.742


			14.421





			BB.39405


			- Đường kính ống 300mm


			mối


			26.432


			31.137


			18.027





			BB.39406


			- Đường kính ống 350mm


			mối


			33.577


			35.928


			22.533





			BB.39407


			- Đường kính ống 400mm


			mối


			54.295


			43.113


			24.787





			BB.39408


			- Đường kính ống 500mm


			mối


			67.869


			47.904


			29.293





			BB.39409


			- Đường kính ống 600mm


			mối


			80.729


			59.455


			33.800





			BB.39410


			- Đường kính ống 700mm


			mối


			94.302


			64.625


			36.053





			BB.39411


			- Đường kính ống 800mm


			mối


			107.875


			72.380


			40.560





			BB.39412


			- Đường kính ống 900mm


			mối


			120.734


			77.550


			45.066





			BB.39413


			- Đường kính ống 1000mm


			mối


			134.309


			90.475


			49.573








BB.40000 THỬ ÁP LỰC CÁC LOẠI ĐƯỜNG ỐNG, ĐỘ KÍN ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ, KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC


QUY ĐỊNH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


- Đơn giá công tác thử áp lực đường ống bao gồm toàn bộ các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công phục vụ ống theo cách thử từng đoạn dài 100 m.


- Nếu thử áp lực đoạn ống có chiều dài từ 100m đến 500m thì nhân đơn giá trên với hệ số 0,75 của bảng đơn giá có đường kính tương ứng và >500m thì đơn giá trên nhân với hệ số 0,7 của bảng đơn giá có đường kính tương ứng.


- Lượng nước cần thiết cho công tác thử áp lực đối với hệ thống cấp thóat nước được tính riêng theo yêu cầu thiết kế.



BB.40100 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG GANG VÀ ĐƯỜNG ỐNG THÉP


Thành phần công việc:


Cắt ống, lắp BU, BE, lắp bích (bích đặc, bích rỗng, chèn, chống đầu ống, lắp van các loại (van xả khí, van an toàn), lắp máy bơm, đồng hồ đo áp lực, lắp ống thóat nước thử, bơm nước thử áp lực theo yêu cầu thiết kế, nối trả ống, dọn vệ sinh.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép


			


			


			


			





			BB.40101


			- Đường kính ống <100mm


			100m


			163.900


			239.519


			146.932





			BB.40102


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			175.092


			359.279


			216.076





			BB.40103


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			199.527


			407.182


			224.719





			BB.40104


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			227.183


			479.038


			230.481





			BB.40105


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			293.466


			598.798


			244.886





			BB.40106


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			369.992


			718.557


			288.101





			BB.40107


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			453.189


			766.461


			288.101





			BB.40108


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			554.485


			958.076


			360.126





			BB.40109


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			650.097


			1.029.932


			374.531





			BB.40110


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			859.211


			1.197.595


			432.152





			BB.40111


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			1.162.374


			1.317.355


			504.177





			BB.40112


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			1.707.765


			1.437.114


			576.202





			BB.40113


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			1.903.611


			1.676.633


			720.253





			BB.40114


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			2.102.068


			1.916.152


			777.873





			BB.40115


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			2.307.677


			2.155.671


			806.683





			BB.40116


			- Đường kính ống 1100mm


			100m


			2.542.096


			2.275.431


			973.781





			BB.40117


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			2.801.876


			2.395.190


			1.103.427





			BB.40118


			- Đường kính ống 1300mm


			100m


			3.151.558


			2.634.709


			1.247.477





			BB.40119


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			3.508.677


			2.874.228


			1.400.171





			BB.40120


			- Đường kính ống 1500mm


			100m


			3.819.244


			3.113.747


			1.567.269





			BB.40121


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			4.146.470


			3.353.266


			1.743.011





			BB.40122


			- Đường kính ống 1800mm


			100m


			4.620.770


			3.784.400


			2.131.947





			BB.40123


			- Đường kính ống 2000mm


			100m


			5.128.790


			4.191.583


			2.564.099





			BB.40124


			- Đường kính ống 2200mm


			100m


			6.072.806


			4.610.741


			3.042.347





			BB.40125


			- Đường kính ống 2400mm


			100m


			6.742.461


			5.029.899


			3.566.690





			BB.40126


			- Đường kính ống 2500mm


			100m


			7.357.651


			5.269.418


			3.846.148








BB.40200 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thử áp lực đường ống bê tông


			


			


			


			





			BB.40201


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			122.178


			287.423


			146.932





			BB.40202


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			144.716


			335.327


			220.398





			BB.40203


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			165.203


			431.134


			220.398





			BB.40204


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			186.097


			502.990


			293.863





			BB.40205


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			216.156


			574.846


			293.863





			BB.40206


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			244.280


			646.701


			367.329





			BB.40207


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			269.631


			718.557


			367.329





			BB.40208


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			318.405


			862.268


			440.795





			BB.40209


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			363.842


			958.076


			587.726





			BB.40210


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			405.480


			1.149.691


			587.726





			BB.40211


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			481.841


			1.245.499


			734.658





			BB.40212


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			529.413


			1.437.114


			734.658





			BB.40213


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			581.236


			1.580.825


			808.124





			BB.40214


			- Đường kính ống 1100mm


			100m


			624.946


			1.676.633


			881.589





			BB.40215


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			681.521


			1.772.441


			881.589





			BB.40216


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			830.304


			1.916.152


			1.028.521





			BB.40217


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			1.010.185


			2.059.863


			1.175.452





			BB.40218


			- Đường kính ống 1800mm


			100m


			1.169.731


			2.155.671


			1.248.918





			BB.40219


			- Đường kính ống 2000mm


			100m


			1.301.100


			2.299.382


			1.248.918








BB.40300 THỬ ÁP LỰC ĐƯỜNG ỐNG NHỰA


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ tùng đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt gioăng cao su, lắp đặt hệ thống thử áp lực, máy bơm, bơm nước thử áp lực, nối trả ống, dọn vệ sinh.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thử áp lực đường ống nhựa


			


			


			


			





			BB.40301


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			104.204


			110.179


			86.430





			BB.40302


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			107.699


			119.760


			86.430





			BB.40303


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			111.808


			131.735


			86.430





			BB.40304


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			117.638


			148.502


			86.430





			BB.40305


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			125.611


			158.083


			86.430





			BB.40306


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			134.849


			167.663


			86.430





			BB.40307


			- Đường kính ống 65mm


			100m


			154.720


			182.034


			86.430





			BB.40308


			- Đường kính ống 75mm


			100m


			175.140


			191.615


			89.311





			BB.40309


			- Đường kính ống 89mm


			100m


			191.592


			201.196


			89.311





			BB.40310


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			208.089


			251.495


			92.192





			BB.40311


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			239.735


			294.608


			95.073





			BB.40312


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			281.292


			335.327


			97.954





			BB.40313


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			362.920


			419.158


			106.597





			BB.40314


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			451.239


			502.990


			121.002





			BB.40315


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			538.124


			718.557


			135.407





			BB.40316


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			640.739


			838.317


			155.575





			BB.40317


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			742.998


			910.172


			175.742





			BB.40318


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			968.901


			1.029.932


			227.600





			BB.40319


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			1.335.468


			1.149.691


			290.982





			BB.40320


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			1.906.119


			1.245.499


			365.888





			BB.40321


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			2.103.337


			1.341.306


			449.438





			BB.40322


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			2.552.909


			1.508.970


			653.989








BB.40400 THỬ NGHIỆM ĐƯỜNG ỐNG THÔNG GIÓ


Thành phần công việc:


Gia công các tấm bịt, khoan lỗ và bịt kín tất cả các nhánh rẽ đầu và cuối ống dẫn chính. Kéo đặt điện sang khu vực thử. Thử hơi kiểm tra độ kín khít, xử lí các chỗ hở. Tiến hành đo lưu lượng, tính toán xác định tỉ lệ hao hụt so sánh với quy phạm để đảm bảo chất lượng cho phép. Tháo các đầu bịt của các nhánh hệ thống quạt .v.v., hoàn thiện công tác thử nghiệm.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thử nghiệm đường ống thông gió


			


			


			


			





			BB.40401


			- Đường kính ống 100 - 500mm


			m


			10.097


			69.461


			4.444





			BB.40402


			- Đường kính ống 600 - 800mm


			m


			10.202


			81.436


			5.080





			BB.40403


			- Đường kính ống >1000mm


			m


			10.258


			110.179


			8.254








BB.40500 CÔNG TÁC KHỬ TRÙNG ỐNG NƯỚC


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Công tác khử trùng ống nước


			


			


			


			





			BB.40501


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			5.776


			179.639


			109.478





			BB.40502


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			12.949


			239.519


			146.932





			BB.40503


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			22.918


			299.399


			184.385





			BB.40504


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			35.806


			359.279


			221.838





			BB.40505


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			51.550


			383.230


			221.838





			BB.40506


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			70.152


			431.134


			308.268





			BB.40507


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			91.611


			479.038


			314.030





			BB.40508


			- Đường kính ống 450mm


			100m


			115.987


			526.942


			345.721





			BB.40509


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			143.161


			598.798


			403.341





			BB.40510


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			206.151


			775.500


			489.772





			BB.40511


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			280.606


			904.750


			564.678





			BB.40512


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			366.501


			982.300


			648.227





			BB.40513


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			463.829


			1.049.510


			746.182





			BB.40514


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			572.642


			1.108.965


			852.779





			BB.40515


			- Đường kính ống 1100mm


			100m


			692.885


			1.158.080


			973.781





			BB.40516


			- Đường kính ống 1200mm


			100m


			824.615


			1.199.440


			1.103.427





			BB.40517


			- Đường kính ống 1400mm


			100m


			1.122.367


			1.331.275


			1.400.171





			BB.40518


			- Đường kính ống 1600mm


			100m


			1.465.952


			1.445.015


			1.743.011





			BB.40519


			- Đường kính ống 1800mm


			100m


			1.855.370


			1.543.245


			2.131.947





			BB.40520


			- Đường kính ống 2000mm


			100m


			2.290.567


			1.664.740


			2.564.099





			BB.40521


			- Đường kính ống 2200mm


			100m


			2.771.597


			1.830.180


			3.042.347





			BB.40522


			- Đường kính ống 2400mm


			100m


			3.298.406


			1.995.620


			3.566.690





			BB.40523


			- Đường kính ống 2600mm


			100m


			3.871.048


			2.163.645


			4.137.130








LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN CẤP THÓAT NƯỚC PHỤC VỤ SINH HOẠT VÀ VỆ SINH TRONG CÔNG TRÌNH


THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:


Đơn giá lắp đặt phụ kiện phục vụ sinh hoạt và vệ sinh trong công trình (gọi tắt là phụ kiện cấp thóat nước) được tính cho công tác lắp đặt phụ kiện cấp thóat nước ở độ cao trung bình ≤4m (tầng thứ nhất), nếu thi công ở độ cao >4m thì chi phí nhân công được điều chỉnh theo các hệ số được quy định cụ thể như sau:



- Độ cao từ tầng thứ 2 đến tầng thứ 5: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,03 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.



- Độ cao từ tầng thứ 6: Cứ mỗi tầng được điều chỉnh hệ số bằng 1,05 so với chi phí nhân công của tầng liền kề.



Lắp đặt các phụ kiện cấp thóat nước trong tập đơn giá này được quy định như sau:



Các thiết bị vệ sinh được quy định tính là 1 bộ, ví dụ: lắp đặt chậu rửa có 1 vòi nóng 1 vòi lạnh bao gồm: 1 chậu rửa, 1 vòi nóng, 1 vòi lạnh, 2 dây dẫn nước (1 nóng 1 lạnh) và 1 cụm xi phông.



Trong đơn giá đã tính công tác thử, hoàn chỉnh hệ thống.


BB.41100 LẮP ĐẶT CHẬU RỬA-LẮP ĐẶT THUYỀN TẮM


Thành phần công việc:


Vận chuyển chậu rửa, thuyền tắm đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BB.41101


			Lắp đặt chậu rửa 1 vòi


			bộ


			300.03


			119.76


			





			BB.41102


			Lắp đặt chậu rửa 2 vòi


			bộ


			700.07


			143.711


			





			BB.41103


			Lắp đặt thuyền tắm có hương sen


			bộ


			3.512.651


			359.279


			





			BB.41104


			Lắp đặt thuyền tắm không có hương sen


			bộ


			3.862.886


			383.23


			








Ghi chú: Trong đơn giá lắp đặt thuyền tắm, chưa tính chi phí xây trát bệ thuyền tắm.



BB.41200 LẮP ĐẶT CHẬU XÍ


BB.41300 LẮP ĐẶT CHẬU TIỂU


Thành phần công việc:


Vận chuyển chậu xí, chậu tiểu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BB.41201


BB.41202


BB.41301


BB.41302


			Lắp đặt chậu xí bệt


Lắp đặt chậu xí xổm


Lắp đặt chậu tiểu nam



Lắp đặt chậu tiểu nữ


			bộ


bộ



bộ


bộ


			1.455.146


177.018


381.138


910.611


			359.279


359.279


359.279


359.279


			








BB.41400 LẮP ĐẶT VÕI TẮM HƯƠNG SEN BB.41500 LẮP ĐẶT VÕI RỬA


Thành phần công việc:


Vận chuyển phụ kiện vòi tắm hương sen, vòi rửa đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, chèn trát cố định.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt vòi tắm hương sen


			


			


			


			





			BB.41401


BB.41402


BB.41501


BB.41502


			- 1 vòi, 1 hương sen


- 2 vòi, 1 hương sen


Lắp đặt vòi rửa


- Lặp đặt vòi rửa 1 vòi


- Lặp đặt vòi rửa 2 vòi


			bộ


bộ


bộ


bộ


			381.138


463.546


82.408


288.429


			47.904


59.880


40.718


47.904


			








BB.42100 LẮP ĐẶT THÙNG ĐUN NƯỚC NÓNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển thùng đun nước nóng đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, lắp chỉnh, xảm mối nối, khoan bắt vít cố định.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt thùng đun nước nóng


			


			


			


			





			BB.42101


			- Kiểu thùng thường


			bộ


			2.863.922


			522.151


			21.163





			BB.42102


			- Kiểu liên tục


			bộ


			2.863.922


			443.110


			21.163








BB.42200 LẮP ĐẶT PHỄU THU BB.42300 LẮP ĐẶT ỐNG KIỂM TRA


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, lau chùi, đục chèn trát, cố định hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt phễu thu


			


			


			


			





			BB.42201


			- Đường kính phễu thu 50mm


			cái


			30.903


			38.323


			





			BB.42202


			- Đường kính phễu thu 100mm


			cái


			56.656


			45.509


			





			


			Lắp đặt ống kiểm tra


			


			


			


			





			BB.42301


			- Đường kính ống 50mm


			cái


			5.151


			4.790


			





			BB.42302


			- Đường kính ống 100mm


			cái


			9.271


			9.581


			








BB.42400 LẮP ĐẶT GƯƠNG SOI VÀ CÁC DỤNG CỤ


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí lắp đặt, đo lấy dấu, khoan bắt vít, cố định, vệ sinh, hoàn chỉnh.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BB.42401


			Lắp đặt gương soi


			cái


			534.074


			31.137


			4.233





			BB.42402


			Lắp đặt kệ kính


			cái


			61.862


			31.137


			4.233





			BB.42403


			Lắp đặt giá treo


			cái


			103.103


			21.557


			2.116





			BB.42404


			Lắp đặt hộp đựng xà bông


			cái


			70.110


			21.557


			2.116





			BB.42405


			Lắp đặt hộp đựng giấy vệ sinh


			cái


			70.110


			21.557


			2.116








BB.42500 LẮP ĐẶT VÕI RỬA VỆ SINH


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BB.42501


			Lắp đặt vòi rửa vệ sinh


			cái


			222.806


			31.137


			








BB.43100 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG INOX


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt bể chứa nước bằng inox


			


			


			


			





			BB.43101


BB.43102


BB.43103


BB.43104


BB.43105


BB.43106


BB.43107


BB.43108


BB.43109


BB.43110


			- Dung tích bể 0,5m3


- Dung tích bể 1,0m3


- Dung tích bể 1,5m3


- Dung tích bể 2,0m3


- Dung tích bể 2,5m3


- Dung tích bể 3,0m3


- Dung tích bể 3,5m3


- Dung tích bể 4,0m3


- Dung tích bể 5,0m3


- Dung tích bể 6,0m3


			bể


bể


bể


bể


bể


bể


bể


bể


bể



bể


			1.468.329


2.936.658


4.454.990


5.946.050


7.323.460


8.700.870


10.078.281


11.455.690


14.210.511


16.965.331


			383.230


502.990


536.523


574.846


613.169


689.815


747.299


823.945


1.149.691


1.532.922


			








BB.43200 LẮP ĐẶT BỂ CHỨA NƯỚC BẰNG NHỰA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khảo sát vị trí lắp đặt, lên phương án thi công, chuẩn bị bể, vận chuyển bể lên vị trí lắp đặt, lắp đặt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa


			


			


			


			





			BB.43201


			- Dung tích bể 0,25m3


			bể


			468.603


			287.423


			





			BB.43202


			- Dung tích bể 0,3m3


			bể


			562.324


			311.375


			





			BB.43203


			- Dung tích bể 0,4m3


			bể


			749.765


			359.279


			





			BB.43204


			- Dung tích bể 0,5m3


			bể


			937.206


			450.296


			





			BB.43205


			- Dung tích bể 0,7m3


			bể


			1.555.824


			502.990


			





			BB.43206


			- Dung tích bể 0,9m3


			bể


			1.686.971


			584.426


			





			BB.43207


			- Dung tích bể 1,0m3


			bể


			1.874.413


			627.540


			





			BB.43208


			- Dung tích bể 1,5m3


			bể


			2.802.340


			675.444


			





			BB.43209


			- Dung tích bể 2,0m3


			bể


			3.608.605


			718.557


			





			BB.43210


			- Dung tích bể 3,0m3


			bể


			5.295.370


			766.461


			





			BB.43211


			- Dung tích bể 4,0m3


			bể


			6.795.519


			809.574


			








CHƯƠNG III


BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ


BC.11100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BC.11101


			Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng


			m2


			41.893


			77.550


			








BC.11200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG KHOÁNG


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BC.11201


			Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng


			m2


			342.328


			206.800


			








BC.12100 BẢO ÔN ỐNG VÀ PHỤ TÙNG THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THUỶ TINH


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh


			


			


			


			





			BC.12101


			- Độ dày bông thủy tinh 25mm


			m2


			64.009


			116.325


			





			BC.12102


			- Độ dày bông thủy tinh 50mm


			m2


			76.672


			160.270


			








BC.12200 BẢO ÔN THIẾT BỊ THÔNG GIÓ BẰNG BÔNG THỦY TINH


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt vật liệu theo kích thước cần bảo ôn, bọc các lớp theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh


			


			


			


			





			BC.12201


			- Độ dày bông thủy tinh 25mm


			m2


			64.009


			142.175


			





			BC.12202


			- Độ dày bông thủy tinh 50mm


			m2


			76.672


			173.195


			








BC.13000 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG BẰNG BÔNG KHOÁNG


BC.13100 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 25 mm)


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm)


			


			


			


			





			BC.13101


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			1.737.166


			1.702.980


			





			BC.13102


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			1.856.083


			1.911.362


			





			BC.13103


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			1.980.980


			2.050.283


			





			BC.13104


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			2.156.066


			2.179.623


			





			BC.13105


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			2.349.875


			2.395.190


			





			BC.13106


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			2.599.668


			2.538.901


			





			BC.13107


			- Đường kính ống 69mm


			100m


			3.087.479


			2.826.324


			





			BC.13108


			- Đường kính ống 80mm


			100m


			3.337.273


			2.993.988


			





			BC.13109


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			3.830.879


			3.219.135


			





			BC.13110


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			4.443.587


			3.487.397


			





			BC.13111


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			5.062.275


			3.568.833


			





			BC.13112


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			6.293.671


			3.772.424


			





			BC.13113


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			7.524.882


			3.861.046


			





			BC.13114


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			8.756.279


			4.074.218


			





			BC.13115


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			9.987.675


			4.229.906


			





			BC.13116


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			11.218.886


			4.486.191


			





			BC.13117


			- Đường kính ống 450mm


			100m


			12.450.282


			4.922.115


			





			BC.13118


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			13.687.473


			5.130.497


			





			BC.13119


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			16.150.265


			6.542.635


			





			BC.13120


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			18.612.872


			7.103.580


			





			BC.13121


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			21.075.479


			7.362.080


			





			BC.13122


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			23.538.087


			7.770.510


			





			BC.13123


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			26.006.859


			8.851.040


			








BC.13200 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 30 mm)


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm)


			


			


			


			





			BC.13201


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			2.004.900


			2.043.097


			





			BC.13202


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			2.135.777


			2.294.592


			





			BC.13203


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			2.260.673


			2.431.118


			





			BC.13204


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			2.441.739


			2.615.547


			





			BC.13205


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			2.647.508


			2.867.042


			





			BC.13206


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			2.903.281


			3.037.101


			





			BC.13207


			- Đường kính ống 69mm


			100m


			3.420.993


			3.389.194


			





			BC.13208


			- Đường kính ống 80mm


			100m


			3.676.765


			3.592.785


			





			BC.13209


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			4.194.477


			3.863.441


			





			BC.13210


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			4.837.085


			4.184.397


			





			BC.13211


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			5.479.508


			4.275.414


			





			BC.13212


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			6.770.704


			4.526.909


			





			BC.13213


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			8.061.900


			4.749.662


			





			BC.13214


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			9.346.931


			4.888.583


			





			BC.13215


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			10.638.126


			5.070.617


			





			BC.13216


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			11.923.342


			5.381.992


			





			BC.13217


			- Đường kính ống 450mm


			100m


			13.214.353


			5.906.539


			





			BC.13218


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			14.499.569


			6.155.638


			





			BC.13219


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			17.075.796


			7.850.645


			





			BC.13220


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			19.652.022


			8.393.495


			





			BC.13221


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			22.228.434


			8.848.455


			





			BC.13222


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			24.804.661


			10.564.895


			





			BC.13223


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			27.380.888


			12.170.180


			








BC.13300 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 50mm)


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50 mm)


			


			


			


			





			BC.13301


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			3.189.636


			2.395.190


			





			BC.13302


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			3.344.618


			2.675.427


			





			BC.13303


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			3.493.435


			2.835.905


			





			BC.13304


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			3.704.216


			3.051.472


			





			BC.13305


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			3.951.844


			3.353.266


			





			BC.13306


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			4.249.477


			3.592.785


			





			BC.13307


			- Đường kính ống 69mm


			100m


			4.856.888


			3.868.232


			





			BC.13308


			- Đường kính ống 80mm


			100m


			5.160.501


			4.177.211


			





			BC.13309


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			5.767.912


			4.507.748


			





			BC.13310


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			6.524.140


			4.881.397


			





			BC.13311


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			7.280.367


			4.989.181


			





			BC.13312


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			8.792.637


			5.293.370


			





			BC.13313


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			10.305.092


			5.540.074


			





			BC.13314


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			11.817.547


			5.702.947


			





			BC.13315


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			13.335.796


			5.916.119


			





			BC.13316


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			14.848.251


			6.280.188


			





			BC.13317


			- Đường kính ống 450mm


			100m


			16.360.521


			6.898.147


			





			BC.13318


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			17.872.976


			7.185.570


			





			BC.13319


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			20.903.681


			9.158.655


			





			BC.13320


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			23.928.591


			9.944.495


			





			BC.13321


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			26.953.315


			10.324.490


			





			BC.13322


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			29.984.020


			12.325.280


			





			BC.13323


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			33.008.745


			14.199.405


			








BC.13400 BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG (LỚP BỌC 100mm)


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, cắt lưới thép, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100 mm)


			


			


			


			





			BC.13401


			- Đường kính ống 15mm


			100m


			6.950.083


			2.898.180


			





			BC.13402


			- Đường kính ống 20mm


			100m


			7.158.700


			3.257.458


			





			BC.13403


			- Đường kính ống 25mm


			100m


			7.367.316


			3.449.074


			





			BC.13404


			- Đường kính ống 32mm


			100m


			7.656.021


			3.705.359


			





			BC.13405


			- Đường kính ống 40mm


			100m


			7.993.164


			4.071.823


			





			BC.13406


			- Đường kính ống 50mm


			100m


			8.404.602


			4.311.342


			





			BC.13407


			- Đường kính ống 69mm


			100m


			9.239.067


			4.802.356


			





			BC.13408


			- Đường kính ống 80mm


			100m


			9.650.505


			5.073.012


			





			BC.13409


			- Đường kính ống 100mm


			100m


			10.484.969


			5.473.009


			





			BC.13410


			- Đường kính ống 125mm


			100m


			11.522.256


			5.928.095


			





			BC.13411


			- Đường kính ống 150mm


			100m


			12.559.542


			6.057.436


			





			BC.13412


			- Đường kính ống 200mm


			100m


			14.634.114


			6.414.319


			





			BC.13413


			- Đường kính ống 250mm


			100m


			16.714.482


			6.725.694


			





			BC.13414


			- Đường kính ống 300mm


			100m


			18.789.054


			6.946.051


			





			BC.13415


			- Đường kính ống 350mm


			100m


			20.869.422


			7.185.570


			





			BC.13416


			- Đường kính ống 400mm


			100m


			22.943.994


			7.623.890


			





			BC.13417


			- Đường kính ống 450mm


			100m


			25.018.567


			8.368.794


			





			BC.13418


			- Đường kính ống 500mm


			100m


			27.098.934


			8.720.887


			





			BC.13419


			- Đường kính ống 600mm


			100m


			31.254.059


			11.120.670


			





			BC.13420


			- Đường kính ống 700mm


			100m


			35.376.706


			12.074.535


			





			BC.13421


			- Đường kính ống 800mm


			100m


			39.557.958


			12.534.665


			





			BC.13422


			- Đường kính ống 900mm


			100m


			43.712.898


			14.951.640


			





			BC.13423


			- Đường kính ống 1000mm


			100m


			47.868.023


			17.241.950


			








BC.14100 BẢO ÔN ỐNG ĐỒNG BẰNG ỐNG CÁCH NHIỆT XỐP


Thành phần công việc:


Vận chuyển vật liệu đến vị trí bảo ôn trong phạm vi 30m, đo lấy dấu, bọc bảo ôn ống theo yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp


			


			


			


			





			BC.14101


			- Đường kính ống 6,4mm


			100m


			615.424


			1.089.811


			





			BC.14102


			- Đường kính ống 9,5mm


			100m


			753.224


			1.142.506


			





			BC.14103


			- Đường kính ống 12,7mm


			100m


			918.765


			1.202.385


			





			BC.14104


			- Đường kính ống 15,9mm


			100m


			1.529.564


			1.279.031


			





			BC.14105


			- Đường kính ống 19,1mm


			100m


			2.133.227


			1.326.935


			





			BC.14106


			- Đường kính ống 22,2mm


			100m


			2.309.925


			1.398.791


			





			BC.14107


			- Đường kính ống 25,4mm


			100m


			2.607.938


			1.506.575


			





			BC.14108


			- Đường kính ống 28,6mm


			100m


			2.861.524


			1.532.922


			





			BC.14109


			- Đường kính ống 31,8mm


			100m


			3.077.320


			1.566.454


			





			BC.14110


			- Đường kính ống 34,9mm


			100m


			3.226.881


			1.583.221


			





			BC.14111


			- Đường kính ống 38,1mm


			100m


			3.375.333


			1.640.705


			





			BC.14112


			- Đường kính ống 41,3mm


			100m


			3.630.529


			1.667.052


			





			BC.14113


			- Đường kính ống 54,0mm


			100m


			5.353.272


			1.829.925


			





			BC.14114


			- Đường kính ống 66,7mm


			100m


			6.215.000


			1.964.056


			








CHƯƠNG IV


KHAI THÁC NƯỚC NGẦM THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG


1. Đơn giá khoan khai thác nước ngầm quy định cho từng loại máy tính theo đường kính lỗ khoan và cấp đất đá tương ứng.



2. Trường hợp thiết kế không quy định phải sử dụng dung dịch sét, ben tô nít trong quá trình khoan thì chi phí nhân công giảm 5% và không tính các thành phần chi phí đất sét, ben tô nít, máy trộn dung dịch.



3. Trường hợp khoan qua mặt trượt (mặt tiếp xúc gây trượt làm lệch hướng khoan do đá hoặc hang caster), chủ đầu tư xác định chi phí cần thiết để bổ sung đơn giá theo quy định hiện hành.



4. Đơn giá công tác chống ống được tính cho loại ống bằng kim loại và đã tính luân chuyển, hao hụt theo quy định hiện hành. Trường hợp ống chống sử dụng làm kết cấu giếng thì áp dụng đơn giá kết cấu giếng.



5. Chi phí vật liệu, nhân công và máy thi công trong công tác thổi rửa giếng khoan được tính bình quân theo các loại cấu trúc địa chất của tầng chứa nước, khi lập dự toán cần điều chỉnh lại cho phù hợp với thiết kế, cụ thể như sau:



- Trường hợp sử dụng ống giếng làm ống nâng nước: chi phí nhân công giảm 10% (nhân với hệ số 0,9) và không tính các thành phần chi phí ống nâng nước, que hàn, máy hàn.



- Chi phí máy tính theo yêu cầu trong thiết kế của từng giếng. Chi phí nhân công tính nội suy theo mức tăng (hoặc giảm) của máy nén khí.



6. Khi thi công ở nơi không có điện lưới thì không tính chi phí điện trong giá ca máy của các loại máy sử dụng điện và tính bổ sung chi phí máy phát điện cho phù hợp với yêu cầu kỹ thuật.



7. Đơn giá công tác kết cấu giếng được tính theo đường kính cho một mét kết cấu giếng các loại.


8. Công tác làm đường, mặt bằng phục vụ thi công được tính riêng.


Quy cách ống theo quy định của thiết kế.



Bảng phân cấp đất, đá quy định trong các bảng dưới đây áp dụng thống nhất cho công tác khoan giếng bằng máy khoan đập cáp và máy khoan xoay.



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐẬP CÁP


			Cấp đất đá


			Đát đá đại diện cho mỗi cấp





			Cấp I


			Đất đầm lầy. Đất hơi nhão. Than bùn và lớp cỏ không có rễ cây. Đất sét bở rời (á cát) không có cuội và dăm. Đất hoàng thổ bở rời. Cát rời. Đất á sét dạng hoàng thổ. Đất khuê tảo (toipoli).





			Cấp II


			Đất sét dẻo, sét pha cát. Đất sét pha cát bở rời có lẫn ít hơn 20% sạn sỏi nhỏ. Đá tomit. Phấn mềm, ướt. Than bùn và lớp cỏ có rễ cây hoặc lẫn một ít sỏi và cuội nhỏ. Than nâu. Than đá mềm. Các loại cát không thuộc cấp I và III.





			Cấp III


			Đất sét và đất á sét chặt sít. Đất sét - cát có lẫn ít hơn 20% dăm, sỏi nhỏ. Đất hoàng thổ thuần tuý. Đất hoàng thổ bị nén chặt. Phấn. Mácnơ bở rời. Cát khô, cát chảy.





			Cấp IV


			Đất sét tảng. Đất sét dẻo chặt sít. Đất sét - cát có lẫn nhiều (từ 20% đến 30%) dăm, sỏi nhỏ. Thạch cao. Đá vôi vỏ sò. Anhidrit. Bôxit. Cao lanh nguyên sinh. Phấn cứng. Sét vôi. Gezơ. Cát kết chứa sét. Đá phiến chứa than, ta-clorit, sét mềm. Halit. Fotforit.





			Cấp V


			Sét kết. Cuội sỏi nhỏ không lẫn đá tảng. Đôlômit. Quặng sắt nâu rỗ tổ ong. Đá vôi. Cuội kết của các đá trầm tích có xi măng. Cát kết có xi măng sắt và vôi. Các loại đá mác ma bị phong hóa: granít, gabrô, điôrit, xienit, các loại đá phiến mica, đá phiến bảng. Than đá rắn chắc.





			Cấp VI


			Đá cuội hạt thô có lẫn một ít tảng nhỏ. Cuội kết của các đá trầm tích trên xi măng silic. Các đá macma hạt thô: granít, gabrô, grai, điôrit, đofia, pecmatit, xienit. Đá vôi thạch anh hóa. Cát kết silic hóa. Các loại đá phiên silic hóa.





			Cấp VII


			Các tảng đá kết tinh. Đá cuội có lẫn nhiều tảng lớn. Đá vôi silic. Cuội kết của các đá kết tinh có xi măng silic. Các đá macma hạt nhỏ: granít, gabrô, điôrit, xienit. Cát kết silic. Pecmatit chặt sít chứa nhiều thạch anh. Đá phiến silic.








BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ DÙNG CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY


			Cấp đất đá


			Đất đá đại diện cho mỗi cấp





			Cấp I


			Than bùn và lớp phủ thực vật không có rễ cây, các thứ đất bở rời: hoàng thổ, cát (không phải cát chảy), cát pha không lẫn dăm cuội.



Bùn ướt và đất bùn. Đất sét pha, dạng hoàng thổ. Phấn mềm.





			Cấp II


			Than bùn và lớp phủ thực vật có rễ cây hoặc có lẫn một ít dăm cuội nhỏ (dưới 3 cm). Cát pha và sét pha có lẫn dưới 20% dăm hoặc cuội nhỏ (dưới 3 cm). Cát chặt.



Sét pha chặt. Hoàng thổ. Macnơ bở rời. Cát chảy không áp lực.



Đất sét có độ chặt trung bình (sét phân dải và phân tấm). Phấn Diatomit.



Muối mỏ (halit).



Các sản phẩm caolin hóa hoàn toàn do sự phong hóa các đá macma và biến chất. Quặng sắt đỏ.





			Cấp III


			Sét pha và cát pha có lẫn trên 20% cuội và dăm nhỏ (dưới 3 cm).



Đất hoàng thổ chặt. Dăm vụn. Cát chảy có áp lực.



Đất sét có các lớp kẹp (dưới 5 cm) cát gắn kết không chắc và macnơ; sét chặt xít, sét pha vôi, sét thạch anh, sét cát. Bột kết lẫn sét gắn kết không chắc. Cát kết được gắn không chắc bởi xi măng sét và vôi. Mác nơ. Đá vôi sò hến. Phấn chặt xít. Manhezit. Thạch cao tinh thể nhỏ koặc bị phong hóa.



Than đá mềm, than nâu.



Đá phiến tan bị huỷ hoại.



Quặng mangan, quặng sắt ô xy hóa bở rời.



Boxit sét.





			Cấp IV


			Đá cuội gồm những hạt cuội nhỏ của đá trầm tích.



Bột kết sét chặt xít. Cát kết sét. Macnơ chặt xít. Đá vôi và đôlômít không chắc. Manhêzit chặt xít. Đá vôi có lỗ hổng và túi.



Đãn bạch (gezơ).



Thạch cao kết tinh. Anhydrit. Muối kaly.



Than đá cứng trung bình. Than nâu cứng. Caolin (nguyên sinh).



Các loại đá phiến: sét, sét-cát, đá phiến chảy, đá phiến chứa than, đá phiến bột. Xepentinit phong hóa mạnh và bị tan hóa.



Các loại macnơ không chắc, có thành phần clorit và amfibon-mica. Apatit kết tinh.



Dunit, peridotit phong hóa mạnh. Kimbelit bị phong hóa.



Quặng mactit và các quặng tương tự bị phong hóa mạnh. Quặng sắt mềm dẻo. Boxit.





			Cấp V


			Đất dăm cuội. Cát kết xi măng chứa vôi và sắt. Bột kết. Sét kết. Sét nén rất chặt xít, chặt xít và lẫn cát nhiều. Cuội kết xi măng sét-cát hoặc xi măng xốp. Đá vôi chặt xít. Đá hoa. Dolomit sét vôi. Anhydrit rất chặt xít. Đãn bạch (gezơ) thô, phong hóa, nhiều lỗ hổng.



Than đá cứng. Antraxit, fotforit cục. Các loại đá phiến: sét-mica, mica, cuội- clorit, clorit, clorit-sét,xerixit. Xepentinit. Anbitofia và keratofia phong hóa. Tup núi lửa xepentin hóa.



Dunit bị phong hóa.



Kimberlit dạng dăm kết.



Quặng mactit và các quặng tương tự, không chặt xít.





			Cấp VI


			Anhydrit chặt xít lẫn vật liệu nguồn gốc tup. Đất sét chắc có các lớp kẹp dolomit và xiderit. Cuội kết xi măng vôi.



Cát kết fenpat, vôi - thạch anh. Bột kết lẫn thạch anh. Đá vôi chặt xít dolomit hóa, xcacnơ hóa. Dolomit chặt xít. Đãn bạch. Đá phiến thành phần sét, thạch anh - xerixit, thạch anh - mica, thạch anh -clorit, thạch anh - clorit - xerixit.



Anbitofia, keratofia, pofirit, gabro clorit hóa và phân phiến. Sét kết silic hóa yếu.



Dunit không bị phong hóa. Peridorit bị phong hóa. Amfibolit.


Piroxenit kết tinh thô.



Đá cacbonat - tan. Apatit. Xcacnơ epidot canxit. Pirit rời. Quặng sắt nâu có lỗ hổng lớn.



Quặng hematit - mactit. Xiderit.





			Cấp VII


			Cuội của đá macma và biến chất (cuội sống). Dăm nhỏ không lẫn tảng lớn. Cuội kết có cuội (đến 50%) là đá macma, xi măng cát-sét.



Cuội kết của đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Dolomit rất chặt xít. Cát kết fenpat, đá vôi silic hóa.



Cao lin aganmatolit. Đãn bạch rắn chắc. Fotforit nguyên khối.



Đá phiến silic hóa yếu thành phần amphibon-manhetit, cuminhtonit, hoblen, clorit- hoblen.



Anbitofia, keratofia, pofia, pofirit, tup diaba phân phiến yếu. Pofirit, pofia phong hóa. Granit, xienit, diorit, gabro và các đá macma khác có hạt thô và hạt trung bình phong hóa.



Piroxenit, piroxenit quặng. Kimbelit dạng bazan.



Xcacnơ ogit - granat chứa canxit. Thạch anh nứt nẻ, lắm lỗ hổng. Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Cromit.



Quặng sunfua. Quặng hematit và quặng mactit - xiderit.



Quặng amfibon - manhetit.





			Cấp VIII


			Cuội kết của đá macma, xi măng vôi. Dolomit silic hóa.



Đá vôi silic hóa. Fotforit chặt xít phân lớp.



Các loại đá phiến silic hóa thành phần thạch anh - clorit, thạch anh - xerixit, thạch anh - clorit - xerixit, mica. Gnai. Anbitofia và keratofia hạt trung. Bazan phong hóa. Diaba. Pofia và pofirit.



Andexit.



Diorit không bị phong hóa. Labradorit.



Peridotit. Granit. Xienit, gabro hạt nhỏ, bị phong hóa.



Granit - gnai, pecmatit, đá thạch anh - tuamalin bị phong hóa.



Xcacnơ kết tinh hạt thô và hạt trung thành phần ogit-granat, ogit-epidot. Epidoxit. Các đá thạch anh - cacbonat và thạch anh - barit.



Quặng sắt nâu nhiều lỗ hổng. Quặng hematit ngậm nước chặt xit. Quaczit hematit, manhetit. Pirit chặt xít. Boxit diatpo.





			Cấp IX


			Bazan không bị phong hóa. Fotforit phân lớp, silic hóa.



Cuội kết của đá macma với xi măng silic.



Đá vôi cactơ. Cát kết và đá vôi silic. Dolomit silic.



Đá phiến silic. Quaczit manhetit và hematit dải mảnh, Quaczit mactit manhetit chặt xít. Đá sừng amfibon-manhetit và xerixit hóa.



Anbitofia và keratofia. Trachit. Pofia silic hóa. Diaba kết tinh mịn. Tup silic hóa và Các loại đá bị phong hóa: liparit, microgranit. Granit, granit-gnai, granodiorit hạt thô và hạt trung. Xienit, gabro-norit. Pecmatit, Berizit. Xcacnơ granat hạt thô. Amfibolit, pirit silic hóa.



Quắng sắt nâu chặt xít. Quaczit có lẫn nhiều pirit. Barit chặt xít.





			Cấp X


			Trầm tích cuội tảng của các đá macma và biến chất.



Cát kết thạch anh. Jexpilit bị phong hóa. Đá fotfat - silic.



Quaczit không đều hạt. Đá sừng có khảm các sunfua.



Anbitofia và keratofia thạch anh. Liparit. Granit, granit - gnai, granodiorit hạt nhỏ.



Granit hạt rất nhỏ. Pecmatit chặt xít, granit - gnai và granodiorit. Pecmatit chặt xít chứa nhiều thạch anh.



Xcacnơ hạt nhỏ thành phần granat, datolit - granat.



Quặng manhetit và mactit chặt xít có các lớp kẹp đá sừng.



Quặng sắt nâu silic hóa. Thạch anh dạng mạch.



Pofirit thạch anh hóa và sừng hóa mạnh.








BD.11100 LẮP ĐẶT VÀ THÁO DỠ MÁY, THIẾT BỊ KHOAN GIẾNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đưa máy, thiết bị vào vị trí, kê kích máy. Dựng hố chứa tháp khoan, bắt dây cáp chằng tháp, cẩu thùng trộn dung dịch và dụng cụ vào đúng vị trí, đào mùn. đóng ván sàn, giá kê đỡ dụng cụ khoan. Đào hố mở lỗ, lắp ráp, chạy thử. Đóng ống định hướng, nhổ ống định hướng, tháo dỡ máy. Thu dọn, khôi phục hiện trường.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt và tháo dỡ máy, thiết bị khoan giếng


			


			


			


			





			BD.11101


BD.11102


BD.11103


			- Máy khoan đập cáp 40KW


- Máy khoan xoay tự hành 54CV


- Máy khoan xoay tự hành 300CV


			lần


lần


lần


			5.638.984


5.638.984


5.638.984


			16.802.500


14.217.500


14.217.500


			4.897.770


4.356.378


18.028.130








KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị. Khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu.


BD.12000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP, ĐỘ SÂU KHOAN ≤50m


BD.12100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN <400mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm


			


			


			


			





			BD.12101


			- Cấp đất đá I-II


			m


			61.251


			405.845


			305.017





			BD.12102


			- Cấp đất đá III


			m


			77.599


			491.150


			427.556





			BD.12103


			- Cấp đất đá IV


			m


			109.317


			718.630


			828.112





			BD.12104


			- Cấp đất đá V


			m


			129.480


			829.785


			1.484.580





			BD.12105


			- Cấp đất đá VI


			m


			137.700


			1.367.465


			2.790.742





			BD.12106


			- Cấp đất đá VII


			m


			170.674


			2.510.035


			5.575.794








BD.12200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 400mm ĐẾN ≤500mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm


			


			


			


			





			BD.12201


			- Cấp đất đá I-II


			m


			81.494


			506.660


			373.312





			BD.12202


			- Cấp đất đá III


			m


			102.094


			612.645


			528.787





			BD.12203


			- Cấp đất đá IV


			m


			142.121


			907.335


			1.045.397





			BD.12204


			- Cấp đất đá V


			m


			167.520


			1.049.510


			1.877.327





			BD.12205


			- Cấp đất đá VI


			m


			177.911


			1.703.515


			3.474.216





			BD.12206


			- Cấp đất đá VII


			m


			253.264


			3.047.715


			6.732.106








BD.12300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN <600mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan


từ 500mm đến <600mm


			


			


			


			





			BD.12301


			- Cấp đất đá I-II


			m


			96.725


			648.835


			524.728





			BD.12302


			- Cấp đất đá III


			m


			121.415


			796.180


			752.007





			BD.12303


			- Cấp đất đá IV


			m


			169.376


			1.225.290


			3.150.347





			BD.12304


			- Cấp đất đá V


			m


			199.821


			1.401.070


			2.606.083





			BD.12305


			- Cấp đất đá VI


			m


			251.797


			2.181.740


			4.502.844





			BD.12306


			- Cấp đất đá VII


			m


			301.619


			3.833.555


			8.519.827








BD.12400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 600mm ĐẾN <700mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm


			


			


			


			





			BD.12401


			- Cấp đất đá I-II


			m


			115.261


			772.915


			643.209





			BD.12402


			- Cấp đất đá III


			m


			144.218


			959.035


			930.976





			BD.12403


			- Cấp đất đá IV


			m


			200.446


			1.499.300


			1.898.635





			BD.12404


			- Cấp đất đá V


			m


			284.347


			1.726.780


			3.266.610





			BD.12405


			- Cấp đất đá VI


			m


			298.962


			2.678.060


			5.581.518





			BD.12406


			- Cấp đất đá VII


			m


			357.420


			4.647.830


			10.372.027








BD.12500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN <800mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm


			


			


			


			





			BD.12501


			- Cấp đất đá I-II


			m


			125.792


			907.335


			779.251





			BD.12502


			- Cấp đất đá III


			m


			158.840


			1.134.815


			1.139.063





			BD.12503


			- Cấp đất đá IV


			m


			272.292


			1.806.915


			2.355.410





			BD.12504


			- Cấp đất đá V


			m


			313.051


			2.179.155


			4.248.981





			BD.12505


			- Cấp đất đá VI


			m


			329.721


			3.520.770


			7.532.974





			BD.12506


			- Cấp đất đá VII


			m


			396.405


			6.056.655


			13.726.608








BD.12600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 800mm ĐẾN <900mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 800mm đến <900mm


			


			


			


			





			BD.12601


			- Cấp đất đá I-II


			m


			136.696


			1.021.075


			1.153.377





			BD.12602


			- Cấp đất đá III


			m


			173.863


			1.276.990


			1.684.503





			BD.12603


			- Cấp đất đá IV


			m


			296.673


			2.034.395


			3.482.576





			BD.12604


			- Cấp đất đá V


			m


			342.538


			2.450.580


			5.017.933





			BD.12605


			- Cấp đất đá VI


			m


			361.291


			3.962.805


			8.899.029





			BD.12606


			- Cấp đất đá VII


			m


			486.917


			6.814.060


			16.214.906








BD.12700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 900mm ĐẾN <1000mm


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu ≤50m, đường kính lỗ khoan từ 900mm đến <1000mm


			


			


			


			





			BD.12701


			- Cấp đất đá I-II


			m


			199.369


			1.134.815


			1.220.668





			BD.12702


			- Cấp đất đá III


			m


			240.650


			1.419.165


			1.783.813





			BD.12703


			- Cấp đất đá IV


			m


			320.906


			2.259.290


			3.685.229





			BD.12704


			- Cấp đất đá V


			m


			371.819


			2.722.005


			5.309.646





			BD.12705


			- Cấp đất đá VI


			m


			444.522


			4.402.255


			9.417.866





			BD.12706


			- Cấp đất đá VII


			m


			527.867


			7.571.465


			17.158.685








BD.13000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN ĐẬP CÁP CÓ ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50M ĐẾN ≤100M


BD.13100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 300mm ĐẾN <400mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm


			


			


			


			





			BD.13101


			- Cấp đất đá I-II


			m


			61.332


			447.205


			385.180





			BD.13102


			- Cấp đất đá III


			m


			77.680


			540.265


			523.096





			BD.13103


			- Cấp đất đá IV


			m


			109.528


			803.935


			991.154





			BD.13104


			- Cấp đất đá V


			m


			129.886


			925.430


			1.723.725





			BD.13105


			- Cấp đất đá VI


			m


			138.528


			1.514.810


			3.156.179





			BD.13106


			- Cấp đất đá VII


			m


			172.216


			2.724.590


			6.108.330








BD.13200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 40mm ĐẾN <500mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm


			


			


			


			





			BD.13201


			- Cấp đất đá I-II


			m


			81.591


			553.190


			462.918





			BD.13202


			- Cấp đất đá III


			m


			102.191


			669.515


			637.828





			BD.13203


			- Cấp đất đá IV


			m


			142.380


			1.005.565


			1.231.932





			BD.13204


			- Cấp đất đá V


			m


			168.039


			1.160.665


			2.151.282





			BD.13205


			- Cấp đất đá VI


			m


			178.949


			1.868.955


			3.877.435





			BD.13206


			- Cấp đất đá VII


			m


			255.211


			3.285.535


			7.324.888








BD.13300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN <600mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm


			


			


			


			





			BD.13301


			- Cấp đất đá I-II


			m


			96.839


			708.290


			641.335





			BD.13302


			- Cấp đất đá III


			m


			121.529


			871.145


			895.614





			BD.13303


			- Cấp đất đá IV


			m


			169.683


			1.351.955


			1.762.595





			BD.13304


			- Cấp đất đá V


			m


			200.438


			1.538.075


			2.952.151





			BD.13305


			- Cấp đất đá VI


			m


			253.046


			2.375.615


			4.988.703





			BD.13306


			- Cấp đất đá VII


			m


			303.955


			4.104.980


			9.200.272








BD.13300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 500mm ĐẾN <600mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm


			


			


			


			





			BD.13401


			- Cấp đất đá I-II


			m


			115.247


			824.615


			935.695





			BD.13402


			- Cấp đất đá III


			m


			144.101


			1.015.905


			1.308.001





			BD.13403


			- Cấp đất đá IV


			m


			200.315


			1.576.850


			2.575.701





			BD.13404


			- Cấp đất đá V


			m


			284.422


			1.796.575


			3.443.944





			BD.13405


			- Cấp đất đá VI


			m


			299.712


			2.771.120


			5.820.874





			BD.13406


			- Cấp đất đá VII


			m


			359.129


			4.787.420


			10.733.714








BD.13500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN TỪ 700mm ĐẾN<800mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm


			


			


			


			





			BD.13501


BD.13502


BD.13503


BD.13504


BD.13505


BD.13506


			- Cấp đất đá I-II


- Cấp đất đá III


- Cấp đất đá IV


- Cấp đất đá V


- Cấp đất đá VI


- Cấp đất đá VII


			m


m


m


m


m


m


			125.895


158.817


272.310


313.340


330.810


398.706


			943.525


1.160.665


1.804.330


2.052.490


3.169.210


5.472.445


			1.068.983


1.495.335


2.942.558


3.935.739


6.652.494


12.267.155








KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần túy) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch sét trong quá trình khoan, hàn đắp mũi khoan trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.


BD.14000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤50m


BD.14100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan ≤50 m, đường kính lỗ khoan <200mm


			


			


			


			





			BD.14101


			- Cấp đất đá I-III


			m


			27.908


			160.270


			185.263





			BD.14102


			- Cấp đất đá IV-VI


			m


			51.690


			261.085


			453.280





			BD.14103


			- Cấp đất đá VII-VIII


			m


			66.407


			449.790


			1.029.550





			BD.14104


			- Cấp đất đá IX-X


			m


			95.171


			868.560


			2.332.420








BD.14200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200mm ĐẾN <300mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan ≤50 m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm


			


			


			


			





			BD.14201


			- Cấp đất đá I-III


			m


			34.594


			217.140


			220.450





			BD.14202


			- Cấp đất đá IV-VI


			m


			60.037


			356.730


			576.269





			BD.14203


			- Cấp đất đá VII-VIII


			m


			75.314


			610.060


			1.358.027





			BD.14204


			- Cấp đất đá IX-X


			m


			104.078


			1.189.100


			3.146.822








BD.15000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50m ĐẾN ≤100m


BD.15100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan <200mm


			


			


			


			





			BD.15101


BD.15102


BD.15103


BD.15104


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			28.110


52.179


66.896


95.861


			175.780


297.275


524.755


1.046.925


			237.915


566.393


1.275.273


2.904.114








BD.15200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200mm ĐẾN <300mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm


			


			


			


			





			BD.15201


BD.15202


BD.15203


BD.15204


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			34.796


60.525


75.803


104.768


			235.235


403.260


710.875


1.439.845


			280.655


724.314


1.683.744


3.958.718








BD.16000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100m ĐẾN ≤150m


BD.16100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 100m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan <200mm


			


			


			


			





			BD.16101


BD.16102


BD.16103


BD.16104


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			28.396


52.380


67.299


96.062


			193.875


338.635


612.645


1.253.725


			298.120


683.781


1.563.298


3.577.842








BD.16200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200mm ĐẾN <300mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 100m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm


			


			


			


			





			BD.16201


BD.16202


BD.16203


BD.16204


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			35.083


60.727


76.206


104.970


			255.915


452.375


827.200


1.713.855


			348.230


886.808


2.051.984


4.840.697








BD.17000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 54CV, ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤200m


BD.17100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN <200mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan <200mm


			


			


			


			





			BD.17101


BD.17102


BD.17103


BD.17104


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			27.047


50.638


65.919


94.682


			214.555


385.165


716.045


1.499.300


			363.409


846.828


1.896.605


4.367.190








BD.17200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 200mm ĐẾN <300mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 54CV, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm


			


			


			


			





			BD.17201


BD.17202


BD.17203


BD.17204


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			35.284


60.928


76.896


105.658


			281.765


511.830


959.035


2.034.395


			425.939


1.074.831


2.480.463


5.878.091








KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu, máy móc thiết bị, khoan giếng (khoan thuần tuý) theo yêu cầu kỹ thuật. Trộn, cấp dung dịch ben tô nít trong quá trình khoan. Kiểm tra các điều kiện của hố khoan để thực hiện các bước tiếp theo trong quy trình khoan. Lấy mẫu và bảo quản mẫu theo yêu cầu kỹ thuật.


BD.18000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN ≤50M


BD.18100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300mm ĐẾN <400mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm


			


			


			


			





			BD.18101


BD.18102


BD.18103


BD.18104


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			147.009


197.666


219.969


241.713


			400.675


1.651.815


1.739.705


1.830.180


			1.109.934


3.997.881


4.185.797


4.430.262








BD.18200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400mm ĐẾN <500mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm


			


			


			


			





			BD.18201


			- Cấp đất đá I-III


			m


			196.719


			488.565


			1.166.267





			BD.18202


			- Cấp đất đá IV-VI


			m


			266.954


			1.700.930


			3.922.451





			BD.18203


			- Cấp đất đá VII-VIII


			m


			289.121


			1.928.410


			5.220.728





			BD.18204


			- Cấp đất đá IX-X


			m


			316.177


			2.342.010


			8.089.613








BD.18300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 500mm ĐẾN <600mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm


			


			


			


			





			BD.18301


BD.18302


BD.18303


BD.18304


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			242.963


331.719


354.625


386.640


			728.970


3.003.770


3.161.455


3.329.480


			1.702.616


6.151.727


6.433.921


6.810.431








BD.18400 ĐƯỜNG K ÍNH LỖ KHOAN 600mm ĐẾN <700m


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 600mm đến <700mm


			


			


			


			





			BD.18401


BD.18402


BD.18403


BD.18404


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			280.246


376.961


403.875


466.370


			847.880


3.497.505


3.688.795


3.887.840


			1.890.746


7.195.886


7.525.220


7.901.482








BD.18500 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 700mm ĐẾN <800mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 700mm đến <800mm


			


			


			


			





			BD.18501


BD.18502


BD.18503


BD.18504


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			315.747


418.956


449.718


542.700


			969.375


4.001.580


4.216.135


4.446.200


			2.078.877


8.230.817


8.607.077


8.992.532








BD.18600 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 800mm ĐẾN <900mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 800mm đến <900mm


			


			


			


			





			BD.18601


BD.18602


BD.18603


BD.18604


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			351.819


462.431


495.749


588.575


			1.090.870


4.500.485


4.740.890


5.001.975


			2.267.008


9.180.663


9.651.237


10.168.488








BD.18700 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 900mm ĐẾN <1000mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan ≤50m, đường kính lỗ khoan 900mm đến <1000mm


			


			


			


			





			BD.18701


BD.18702


BD.18703


BD.18704


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			388.122


507.450


543.651


636.390


			1.212.365


5.001.975


5.268.230


5.557.750


			2.464.332


10.121.562


10.695.149


11.353.606








BD.19000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 50M ĐẾN ≤100M


BD.19100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300mm ĐẾN <400mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm


			


			


			


			





			BD.19101


BD.19102


BD.19103


BD.19104


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			153.176


208.516


233.850


260.774


			307.615


504.075


858.220


1.672.495


			771.371


2.078.877


4.947.973


11.551.391








BD.19200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400mm ĐẾN <500mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm


			


			


			


			





			BD.19201


BD.19202


BD.19203


BD.19204


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			206.664


284.907


309.552


342.448


			602.305


2.096.435


2.378.200


2.887.445


			1.439.269


4.834.812


6.443.363


9.980.111








BD.19300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 500mm ĐẾN <600mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm


			


			


			


			





			BD.19301


BD.19302


BD.19303


BD.19304


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			257.177


356.741


381.029


421.003


			896.995


3.704.305


3.898.180


4.104.980


			2.097.726


7.581.800


7.929.772


8.400.098








BD.19400 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 600mm ĐẾN <700mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 50 đến ≤100m, đường kính lỗ khoan 600mm đến <700mm


			


			


			


			





			BD.19401


BD.19402


BD.19403


BD.19404


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			296.143


402.698


431.831


508.717


			1.046.925


4.311.780


4.549.600


4.792.590


			2.332.782


8.870.424


9.274.975


9.745.055








BD.20000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 100m ĐẾN ≤150m


BD.20100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300mm ĐẾN <400mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 100m đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 300 đến <400mm


			


			


			


			





			BD.20101


BD.20102


BD.20103


BD.20104


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			154.837


210.986


237.476


265.761


			323.125


527.340


899.580


1.752.630


			809.104


2.172.943


5.183.030


12.106.127








BD.20200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400mm ĐẾN <500mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 100 đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm


			


			


			


			





			BD.20201


BD.20202


BD.20203


BD.20204


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			209.735


289.468


314.286


349.594


			630.740


2.197.250


2.491.940


3.027.035


			1.505.044


5.060.675


6.753.850


10.450.684








BD.20300 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 500mm ĐẾN <600mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan từ 100 đến ≤150m, đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm


			


			


			


			





			BD.20301


BD.20302


BD.20303


BD.20304


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			260.489


362.356


387.905


429.066


			940.940


3.880.085


4.084.300


4.301.440


			2.200.986


7.948.408


8.315.227


8.804.403








BD.21000 KHOAN GIẾNG BẰNG MÁY KHOAN XOAY TỰ HÀNH 300CV, ĐỘ SÂU KHOAN TỪ 150m ĐẾN ≤200m


BD.21100 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 300mm ĐẾN <400mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm


			


			


			


			





			BD.21101


BD.21102


BD.21103


BD.21104


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			155.943


213.346


239.635


269.091


			330.880


545.435


928.015


1.806.915


			837.147


2.248.126


5.343.084


12.482.389








BD.21200 ĐƯỜNG KÍNH LỖ KHOAN 400mm ĐẾN <500mm


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoan giếng bằng máy khoan xoay tự hành 300CV, độ sâu khoan 150m đến ≤200m, đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm


			


			


			


			





			BD.21201


BD.21202


BD.21203


BD.21204


			- Cấp đất đá I-III


- Cấp đất đá IV-VI


- Cấp đất đá VII-VIII


- Cấp đất đá IX-X


			m


m


m


m


			211.299


292.803


318.259


353.754


			651.420


2.264.460


2.569.490


3.120.095


			1.552.184


5.220.515


6.960.829


10.780.019








BD.22000 LẮP ĐẶT KẾT CẤU GIẾNG


BD.22100 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP HÀN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn - nối ống, hạ ống đến độ sâu thiết kế theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn


			


			


			


			





			BD.22101


			- Đường kính ống 89mm


			m


			38.932


			56.870


			112.002





			BD.22102


			- Đường kính ống 108mm


			m


			101.734


			56.870


			116.151





			BD.22103


			- Đường kính ống 127mm


			m


			118.556


			62.040


			124.447





			BD.22104


			- Đường kính ống 146mm


			m


			151.266


			64.625


			128.596





			BD.22105


			- Đường kính ống 168mm


			m


			170.698


			67.210


			136.892





			BD.22106


			- Đường kính ống 194mm


			m


			379.356


			69.795


			143.115





			BD.22107


			- Đường kính ống 219mm


			m


			429.153


			80.135


			161.782





			BD.22108


			- Đường kính ống 273mm


			m


			534.192


			85.305


			174.227





			BD.22109


			- Đường kính ống 325mm


			m


			635.474


			98.230


			197.042





			BD.22110


			- Đường kính ống 350mm


			m


			833.801


			100.815


			203.264





			BD.22111


			- Đường kính ống 377mm


			m


			898.529


			111.155


			224.006





			BD.22112


			- Đường kính ống 426mm


			m


			1.018.603


			126.665


			253.043





			BD.22113


			- Đường kính ống 450mm


			m


			1.071.818


			129.250


			257.191





			BD.22114


			- Đường kính ống 477mm


			m


			1.136.990


			129.250


			259.266





			BD.22115


			- Đường kính ống 529mm


			m


			1.264.948


			134.420


			278.718





			BD.22116


			- Đường kính ống 630mm


			m


			1.503.341


			147.345


			312.161





			BD.22117


			- Đường kính ống 720mm


			m


			1.717.507


			152.515


			342.515





			BD.22118


			- Đường kính ống 820mm


			m


			1.955.540


			160.270


			377.909








Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.



BD.22200 KẾT CẤU GIẾNG - NỐI ỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP NỐI REN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, nối ren ống. Xuống ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren


			


			


			


			





			BD.22201


			- Đường kính ống 89mm


			m


			32.313


			28.435


			47.999





			BD.22202


			- Đường kính ống 108mm


			m


			95.027


			28.435


			49.712





			BD.22203


			- Đường kính ống 127mm


			m


			111.770


			33.605


			54.855





			BD.22204


			- Đường kính ống 146mm


			m


			129.567


			33.605


			56.569





			BD.22205


			- Đường kính ống 168mm


			m


			149.147


			36.190


			61.712





			BD.22206


			- Đường kính ống 194mm


			m


			371.324


			38.775


			63.426





			BD.22207


			- Đường kính ống 219mm


			m


			419.131


			46.530


			75.426





			BD.22208


			- Đường kính ống 273mm


			m


			522.465


			51.700


			83.997





			BD.22209


			- Đường kính ống 325mm


			m


			621.991


			62.040


			102.853





			BD.22210


			- Đường kính ống 377mm


			m


			820.710


			64.625


			106.282








Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.



BD.22300 CHỐNG ỐNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Lắp đặt hệ thống giá đỡ, căn chỉnh ống, hàn nối ống. Hạ nhổ ống theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Lắp đặt ống chống


			


			


			


			





			BD.22301


			- Đường kính ống 377mm


			m


			44.946


			168.025


			318.288





			BD.22302


			- Đường kính ống 426mm


			m


			67.997


			188.705


			357.610





			BD.22303


			- Đường kính ống 477mm


			m


			75.669


			193.875


			367.262





			BD.22304


			- Đường kính ống 529mm


			m


			88.352


			201.630


			390.142





			BD.22305


			- Đường kính ống 630mm


			m


			102.023


			219.725


			432.156





			BD.22306


			- Đường kính ống 720mm


			m


			116.320


			230.065


			469.368








Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác kết cấu giếng dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.



BD.23000 THỔI RỬA GIẾNG KHOAN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy móc thiết bị. Lắp đặt, ống nâng nước, ống dẫn khí theo trình tự phân doanh. Bơm thổi rửa theo yêu cầu kỹ thuật. Đo các thông số cơ bản của giếng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Thu dọn hiện trường.


BD.23100 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN <100m


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng <100m


			


			


			


			





			BD.23101


BD.23102


BD.23103


BD.23104


			- Đường kính ống lọc <219mm


- Đường kính ống lọc <300mm


- Đường kính ống lọc <450mm


- Đường kính ống lọc ≥450mm


			m


m


m


m


			150.688


153.256


155.823


158.391


			310.200


387.750


465.300


568.700


			1.607.394


2.335.505


3.121.177


4.534.021








Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác thối rửa giếng khoan dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.


BD.23200 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 100M ĐẾN ≤150m


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan từ 100m đến ≤150m


			


			


			


			





			BD.23201


BD.23202


BD.23203


			- Đường kính ống lọc <219mm


- Đường kính ống lọc <300mm


- Đường kính ống lọc <450mm


			m


m


m


			166.903


169.779


172.655


			346.390


434.280


522.170


			2.317.302


3.386.792


4.523.034








Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác thối rửa giếng khoan dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.



BD.23300 ĐỘ SÂU GIẾNG KHOAN TỪ 150M ĐẾN ≤200m


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thổi rửa giếng khoan, độ sâu giếng khoan từ 150m đến ≤200m


			


			


			


			





			BD.23301


			- Đường kính ống lọc <219mm


			m


			171.210


			356.730


			2.992.663





			BD.23302


			- Đường kính ống lọc <300mm


			m


			174.162


			447.205


			4.392.788








Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác thối rửa giếng khoan dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.


BD.24100 CHÈN SỎI, SÉT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, vật liệu. Chèn sỏi, sét theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m. Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BD.24101


			Chèn sỏi


			m3


			258.233


			310.200


			257.133





			BD.24102


			Chèn sét


			m3


			28.390


			206.800


			








Ghi chú: Máy khoan tính trong đơn giá công tác chèn sỏi dùng máy khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại máy khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp.



BD.25100 VẬN CHUYỂN MÙN KHOAN


Thành phần công việc:


Di chuyển xe bồn hút mùn từ nơi để máy đến công trình, quay lùi xe vào vị trí hút mùn, kê chèn xe, lắp hệ thống hút mùn, hút mùn vào xe, tháo hệ thống hút mùn, rửa hệ thống hút và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống hút vào xe, vận chuyển mùn khoan đến nơi quy định, quay lùi xe vào vị trí xả mùn, lắp hệ thống xả mùn, xả mùn, tháo hệ thống xả mùn, rửa hệ thống xả và xe (nếu cần), lắp lại hệ thống xả vào xe, di chuyển xe quay lại công trình (hoặc về nơi để xe). Thu dọn hiện trường.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Vận chuyển mùn khoan


			


			


			


			





			BD.25101


			- Cự ly vận chuyển ≤0,5km


			10m3


			


			36.190


			631.625





			BD.25102


			- Cự ly vận chuyển ≤1km


			10m3


			


			38.775


			684.703





			BD.25103


			- Cự ly vận chuyển ≤2km


			10m3


			


			49.115


			834.647





			BD.25104


			- Cự ly vận chuyển ≤3km


			10m3


			


			56.870


			984.592





			BD.25105


			- Cự ly vận chuyển ≤4km


			10m3


			


			64.625


			1.098.709





			BD.25106


			- Cự ly vận chuyển ≤5km


			10m3


			


			69.795


			1.214.153





			BD.25107


			- Cự ly vận chuyển ≤6km


			10m3


			


			77.550


			1.316.327





			BD.25108


			- Cự ly vận chuyển ≤7km


			10m3


			


			82.720


			1.417.175





			BD.25109


			- Cự ly vận chuyển ≤8km


			10m3


			


			87.890


			1.518.023





			BD.25110


			- Cự ly vận chuyển ≤9km


			10m3


			


			93.060


			1.581.716





			BD.25111


			- Cự ly vận chuyển ≤10km


			10m3


			


			95.645


			1.644.082








BD.26000 LẮP ĐẶT PHỤ KIỆN NHÀ MÁY NƯỚC BD.26100 LẮP ĐẶT CHỤP LỌC SỨ, CHỤP LỌC NHỰA


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị vật liệu, rà cạo rãnh chụp lọc, sàn, dầm bể, kiểm tra kích thước của bán sản phẩm.



- Gắn măng sông vào tấm đan bê tông.



- Lắp đuôi chụp lọc vào măng sông, lớp đầu chụp lọc vào măng sông.



- Gắn vữa xi măng chèn, căn chỉnh chụp lọc.



- Kiểm tra khoảng cách của các chụp lọc.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BD.26101


			Lắp đặt chụp lọc sứ


			cái


			114.041


			7.186


			





			BD.26102


			Lắp đặt chụp lọc nhựa


			cái


			114.865


			7.186


			








Ghi chú: Trong đơn giá chưa bao gồm chi phí bơm nước thử bể và kiểm tra sự hoạt động của chụp lọc, bể lọc. Khi lắp hoàn chỉnh sẽ tính thêm các chi phí này theo công suất thực tế của bể lọc.


BD.26200 LẮP ĐẶT CHẬU ĐIỆN GIẢI


Thành phần công việc:


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra thiết bị theo yêu cầu thiết kế.



- Đặt giá chậu điện giải, kê kích đúng vị trí cố định. Đo lấy dấu các ống nhựa, gắn mối nối với thành chậu và máng phân phối nước.



- Trộn vữa chống axit và xảm mối nối.



- Kiểm tra khoảng cách giữa các tấm kính than, chì, chiều cao giảm… của các tấm kính sau khi gắn vữa.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			BD.26201


			Lắp đặt chậu điện giải


			cái


			730.858


			264.655


			








Ghi chú: Nếu chậu điện giải đã có sẵn thì chi phí nhân công trong đơn giá lắp đặt chậu bằng 0,5 chi phí nhân công trong bảng.



PHẦN C


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU


			STT


			Tên vật liệu


			Đơn vị


			Giá chưa có AT (đồng)





			1


			Acêtylen


			chai


			370.800





			2


			Amiăng


			kg


			73.130





			3


			Automat 1 pha 10A


			cái


			56.650





			4


			Automat 1 pha 50A


			cái


			73.130





			5


			Automat 1 pha 100A


			cái


			185.400





			6


			Automat 1 pha 150A


			cái


			721.000





			7


			Automat 1 pha >200A


			cái


			772.500





			8


			Automat 1 pha 200A


			cái


			772.500





			9


			Automat 3 pha 10A


			cái


			123.600





			10


			Automat 3 pha 50A


			cái


			219.390





			11


			Automat 3 pha 100A


			cái


			648.900





			12


			Automat 3 pha 150A


			cái


			1.586.200





			13


			Automat 3 pha 200A


			cái


			1.586.200





			14


			Automat 3 pha>200A


			cái


			3.965.500





			15


			Băng cuốn bảo ôn


			cuộn


			15.450





			16


			Băng dính giấy bạc


			cuộn


			22.660





			17


			Bảng gỗ 180x250


			cái


			13.000





			18


			Bảng gỗ 90x150


			cái


			7.400





			19


			Bảng gỗ 300x400


			cái


			61.000





			20


			Bảng gỗ 450x500


			cái


			56.000





			21


			Bảng gỗ 600x700


			cái


			101.000





			22


			Băng tan


			m


			3.090





			23


			Băng vải thủy tinh


			cuộn


			12.360





			24


			BE đường kính 15mm


			cái


			58.710





			25


			BE đường kính 20mm


			cái


			78.280





			26


			BE đường kính 25mm


			cái


			107.120





			27


			BE đường kính 32mm


			cái


			135.960





			28


			BE đường kính 40mm


			cái


			180.250





			29


			BE đường kính 50mm


			cái


			201.880





			30


			BE đường kính 60mm


			cái


			221.450





			31


			BE đường kính 65mm


			cái


			221.450





			32


			BE đường kính 70mm


			cái


			287.370





			33


			BE đường kính 75mm


			cái


			287.370





			34


			BE đường kính 80mm


			cái


			360.500





			35


			BE đường kính 89mm


			cái


			366.680





			36


			BE đường kính 90mm


			cái


			381.100





			37


			BE đường kính 100mm


			cái


			392.430





			38


			BE đường kính 110mm


			cái


			439.810





			39


			BE đường kính 125mm


			cái


			552.080





			40


			BE đường kính 150mm


			cái


			637.570





			41


			BE đường kính 160mm


			cái


			669.500





			42


			BE đường kính 170mm


			cái


			741.600





			43


			BE đường kính 180mm


			cái


			875.500





			44


			BE đường kính 200mm


			cái


			968.200





			45


			BE đường kính 240mm


			cái


			1.467.750





			46


			BE đường kính 250mm


			cái


			1.467.750





			47


			BE đường kính 300mm


			cái


			1.828.250





			48


			BE đường kính 350mm


			cái


			2.313.380





			49


			BE đường kính 400mm


			cái


			2.845.890





			50


			BE đường kính 500mm


			cái


			3.990.220





			51


			BE đường kính 600mm


			cái


			5.413.680





			52


			BE đường kính 700mm


			cái


			10.109.450





			53


			BE đường kính 800mm


			cái


			11.120.910





			54


			BE đường kính 900mm


			cái


			12.233.310





			55


			BE đường kính 1000mm


			cái


			13.455.920





			56


			BE đường kính 1100mm


			cái


			14.802.130





			57


			BE đường kính 1200mm


			cái


			16.282.240





			58


			BE đường kính 1300mm


			cái


			18.976.720





			59


			BE đường kính 1400mm


			cái


			21.671.200





			60


			BE đường kính 1500mm


			cái


			22.754.760





			61


			BE đường kính 1600mm


			cái


			23.838.320





			62


			BE đường kính 1800mm


			cái


			26.222.770





			63


			BE đường kính 2000mm


			cái


			28.845.150





			64


			BE đường kính 2200mm


			cái


			34.902.080





			65


			BE đường kính 2400mm


			cái


			38.392.288





			66


			BE đường kính 2500mm


			cái


			42.231.517





			67


			Bể Inox dung tích 0,5m3


			bể


			1.468.182





			68


			Bể Inox dung tích 1,0m3


			bể


			2.936.364





			69


			Bể Inox dung tích 1,5m3


			bể


			4.454.545





			70


			Bể Inox dung tích 2,0m3


			bể


			5.945.455





			71


			Bể Inox dung tích 2,5m3


			bể


			7.322.728





			72


			Bể Inox dung tích 3,0m3


			bể


			8.700.000





			73


			Bể Inox dung tích 3,5m3


			bể


			10.077.273





			74


			Bể Inox dung tích 4,0m3


			bể


			11.454.545





			75


			Bể Inox dung tích 5,0m3


			bể


			14.209.090





			76


			Bể Inox dung tích 6,0m3


			bể


			16.963.635





			77


			Bể nhựa dung tích 0,25m3


			bể


			468.135





			78


			Bể nhựa dung tích 0,3m3


			bể


			561.762





			79


			Bể nhựa dung tích 0,4m3


			bể


			749.016





			80


			Bể nhựa dung tích 0,5m3


			bể


			936.270





			81


			Bể nhựa dung tích 0,7m3


			bể


			1.554.270





			82


			Bể nhựa dung tích 0,9m3


			bể


			1.685.286





			83


			Bể nhựa dung tích 1,0m3


			bể


			1.872.540





			84


			Bể nhựa dung tích 1,5m3


			bể


			2.799.540





			85


			Bể nhựa dung tích 2,0m3


			bể


			3.605.000





			86


			Bể nhựa dung tích 3,0m3


			bể


			5.290.080





			87


			Bể nhựa dung tích 4,0m3


			bể


			6.788.730





			88


			Bi hợp kim


			kg


			16.480





			89


			Bi tum


			kg


			17.864





			90


			Bích đặc đường kính <100mm


			cái


			125.000





			91


			Bích đặc đường kính 100mm


			cái


			125.000





			92


			Bích đặc đường kính 125mm


			cái


			150.000





			93


			Bích đặc đường kính 150mm


			cái


			310.000





			94


			Bích đặc đường kính 200mm


			cái


			454.000





			95


			Bích đặc đường kính 250mm


			cái


			604.000





			96


			Bích đặc đường kính 300mm


			cái


			908.000





			97


			Bích đặc đường kính 350mm


			cái


			1.176.000





			98


			Bích đặc đường kính 400mm


			cái


			1.340.000





			99


			Bích đặc đường kính 500mm


			cái


			1.780.000





			100


			Bích đặc đường kính 600mm


			cái


			2.080.000





			101


			Bích đặc đường kính 700mm


			cái


			2.300.000





			102


			Bích đặc đường kính 800mm


			cái


			2.600.000





			103


			Bích đặc đường kính 900mm


			cái


			2.900.000





			104


			Bích đặc đường kính 1000mm


			cái


			3.200.000





			105


			Bích đặc đường kính 1100mm


			cái


			3.500.000





			106


			Bích đặc đường kính 1200mm


			cái


			4.100.000





			107


			Bích đặc đường kính 1300mm


			cái


			4.800.000





			108


			Bích đặc đường kính 1400mm


			cái


			5.700.000





			109


			Bích đặc đường kính 1500mm


			cái


			6.800.000





			110


			Bích đặc đường kính 1600mm


			cái


			8.100.000





			111


			Bích đặc đường kính 1800mm


			cái


			9.500.000





			112


			Bích đặc đường kính 2000mm


			cái


			10.800.000





			113


			Bích đặc đường kính 2200mm


			cái


			12.500.000





			114


			Bích đặc đường kính 2400mm


			cái


			14.700.000





			115


			Bích đặc đường kính 2500mm


			cái


			16.000.000





			116


			Bích rỗng đường kính <100mm


			cái


			75.000





			117


			Bích rỗng đường kính 100mm


			cái


			75.000





			118


			Bích rỗng đường kính 125mm


			cái


			119.000





			119


			Bích rỗng đường kính 150mm


			cái


			145.000





			120


			Bích rỗng đường kính 200mm


			cái


			205.000





			121


			Bích rỗng đường kính 250mm


			cái


			310.000





			122


			Bích rỗng đường kính 300mm


			cái


			405.000





			123


			Bích rỗng đường kính 350mm


			cái


			570.000





			124


			Bích rỗng đường kính 400mm


			cái


			690.000





			125


			Bích rỗng đường kính 500mm


			cái


			907.000





			126


			Bích rỗng đường kính 600mm


			cái


			1.240.000





			127


			Bích rỗng đường kính 700mm


			cái


			1.590.000





			128


			Bích rỗng đường kính 800mm


			cái


			1.970.000





			129


			Bích rỗng đường kính 900mm


			cái


			2.350.000





			130


			Bích rỗng đường kính 1000mm


			cái


			2.500.000





			131


			Bích rỗng đường kính 1100mm


			cái


			2.650.000





			132


			Bích rỗng đường kính 1200mm


			cái


			2.890.000





			133


			Bích rỗng đường kính 1300mm


			cái


			3.200.000





			134


			Bích rỗng đường kính 1400mm


			cái


			3.450.000





			135


			Bích rỗng đường kính 1500mm


			cái


			3.680.000





			136


			Bích rỗng đường kính 1600mm


			cái


			3.950.000





			137


			Bích rỗng đường kính 1800mm


			cái


			4.300.000





			138


			Bích rỗng đường kính 2000mm


			cái


			4.700.000





			139


			Bích rỗng đường kính 2200mm


			cái


			5.100.000





			140


			Bích rỗng đường kính 2400mm


			cái


			5.500.000





			141


			Bích rỗng đường kính 2500mm


			cái


			6.050.000





			142


			Bích thép đường kính 100mm


			cái


			90.000





			143


			Bích thép đường kính 150mm


			cái


			168.000





			144


			Bích thép đường kính 200mm


			cái


			252.000





			145


			Bích thép đường kính 250mm


			cái


			444.000





			146


			Bích thép đường kính 300mm


			cái


			504.000





			147


			Bích thép đường kính 40mm


			cái


			40.000





			148


			Bích thép đường kính 50mm


			cái


			54.000





			149


			Bích thép đường kính 75mm


			cái


			76.737





			150


			Bích thép đường kính 350mm


			cái


			780.000





			151


			Bích thép đường kính 400mm


			cái


			960.000





			152


			Bích thép đường kính 500mm


			cái


			1.500.000





			153


			Bích thép đường kính 600mm


			cái


			1.804.196





			154


			Bích thép đường kính 700mm


			cái


			2.160.000





			155


			Bích thép đường kính 800mm


			cái


			2.350.000





			156


			Bích thép đường kính 1000mm


			cái


			2.900.000





			157


			Bích thép đường kính 1200mm


			cái


			3.150.000





			158


			Bích thép đường kính 1500mm


			cái


			3.760.000





			159


			Bích thép đường kính 1800mm


			cái


			4.600.000





			160


			Bích thép đường kính 2000mm


			cái


			6.250.000





			161


			Bích thép đường kính 2200mm


			cái


			7.050.000





			162


			Bích thép đường kính 2400mm


			cái


			7.960.000





			163


			Bích thép đường kính 2500mm


			cái


			8.604.000





			164


			Bộ cần khoan loại D165: 600 kg/bộ


			bộ


			11.124.000





			165


			Bộ cần khoan loạiD188: 840 kg/bộ


			bộ


			15.573.600





			166


			Bộ cần khoan loại D220: 1120 kg/bộ


			bộ


			20.764.800





			167


			Bộ choòng nón xoay- loại M (01D132+01D190)


			bộ


			439.663





			168


			Bộ choòng nón xoay- loại M (01D132+01D190+01D295)


			bộ


			439.663





			169


			Bộ choòng nón xoay- loại M (01D310+1D390)


			bộ


			439.663





			170


			Bộ choòng nón xoay- loại M (1D310+1D390+01D490)


			bộ


			439.663





			171


			Bộ choòng nón xoay- loại M (1D310+1D390+ 01D490+1D590)


			bộ


			439.663





			172


			Bộ choòng nón xoay- loại M (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690)


			bộ


			439.663





			173


			Bộ choòng nón xoay- loại M (1D310+1D390+


			bộ


			439.663





			


			01D490+1D590+1D690+1D790)


			


			





			174


			Bộ choòng nón xoay- loại M (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890)


			bộ


			439.663





			175


			Bộ choòng nón xoay- loại M (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990)


			bộ


			439.663





			176


			Bộ choòng nón xoay- loại C (01D132+01D190)


			bộ


			489.985





			177


			Bộ choòng nón xoay- loại C ( 01D132+01D190+01D295)


			bộ


			489.985





			178


			Bộ choòng nón xoay- loại C (1D310+1D390)


			bộ


			489.985





			179


			Bộ choòng nón xoay- loại C (1D310+1D390+ 01D490)


			bộ


			489.985





			180


			Bộ choòng nón xoay- loại C (1D310+1D390+ 01D490+1D590)


			bộ


			489.985





			181


			Bộ choòng nón xoay- loại C (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690)


			bộ


			489.985





			182


			Bộ choòng nón xoay- loại C (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790)


			bộ


			489.985





			183


			Bộ choòng nón xoay- loại C (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890)


			bộ


			489.985





			184


			Bộ choòng nón xoay- loại C (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990)


			bộ


			489.985





			185


			Bộ choòng nón xoay- loại T ( 01D132+01D190+01D295)


			bộ


			503.228





			186


			Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390)


			bộ


			503.228





			187


			Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390+ 01D490)


			bộ


			503.228





			188


			Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390+ 01D490+1D590)


			bộ


			503.228





			189


			Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690)


			bộ


			503.228





			190


			Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790)


			bộ


			503.228





			191


			Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890)


			bộ


			503.228





			192


			Bộ choòng nón xoay- loại T (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990)


			bộ


			503.228





			193


			Bộ choòng nón xoay- loại T(01D132+01D190)


			bộ


			503.228





			194


			Bộ choòng nón xoay- loại K (01D132+01D190)


			bộ


			615.793





			195


			Bộ choòng nón xoay- loại K (01D132+01D190+ 01D295)


			bộ


			615.793





			196


			Bộ choòng nón xoay- loại K (1D310+1D390)


			bộ


			615.793





			197


			Bộ choòng nón xoay- loại K (1D310+1D390+ 01D490)


			bộ


			615.793





			198


			Bộ choòng nón xoay- loại K (1D310+1D390+ 01D490+1D590)


			bộ


			615.793





			199


			Bộ choòng nón xoay- loại K (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690)


			bộ


			615.793





			200


			Bộ choòng nón xoay- loại K (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790)


			bộ


			615.793





			201


			Bộ choòng nón xoay- loại K (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890)


			bộ


			615.793





			202


			Bộ choòng nón xoay- loại K (1D310+1D390+ 01D490+1D590+1D690+1D790+1D890+1D990)


			bộ


			615.793





			203


			Bộ sứ 2 sứ


			bộ


			118.000





			204


			Bộ sứ 3 sứ


			bộ


			140.000





			205


			Bộ sứ 4 sứ


			bộ


			192.000





			206


			Bông khoáng


			m3


			597.400





			207


			Bông khoáng dày 40 mm


			m3


			597.400





			208


			Bông khoáng dày 60 mm


			m3


			597.400





			209


			Bông thủy tinh


			m3


			463.500





			210


			Bột cao su


			kg


			5.356





			211


			BU đường kính 15mm


			cái


			86.623





			212


			BU đường kính 20mm


			cái


			95.275





			213


			BU đường kính 25mm


			cái


			100.425





			214


			BU đường kính 32mm


			cái


			121.231





			215


			BU đường kính 40mm


			cái


			138.535





			216


			BU đường kính 50mm


			cái


			190.447





			217


			BU đường kính 60mm


			cái


			242.462





			218


			BU đường kính 65mm


			cái


			294.374





			219


			BU đường kính 70mm


			cái


			337.634





			220


			BU đường kính 75mm


			cái


			380.894





			221


			BU đường kính 80mm


			cái


			432.909





			222


			BU đường kính 89mm


			cái


			441.046





			223


			BU đường kính 90mm


			cái


			449.235





			224


			BU đường kính 100mm


			cái


			595.958





			225


			BU đường kính 110mm


			cái


			595.958





			226


			BU đường kính 125mm


			cái


			731.403





			227


			BU đường kính 150mm


			cái


			866.745





			228


			BU đường kính 160mm


			cái


			866.745





			229


			BU đường kính 170mm


			cái


			1.001.263





			230


			BU đường kính 180mm


			cái


			1.135.884





			231


			BU đường kính 200mm


			cái


			1.404.920





			232


			BU đường kính 250mm


			cái


			1.907.972





			233


			BU đường kính 300mm


			cái


			2.520.925





			234


			BU đường kính 350mm


			cái


			3.325.355





			235


			BU đường kính 400mm


			cái


			4.074.268





			236


			BU đường kính 500mm


			cái


			5.919.925





			237


			BU đường kính 600mm


			cái


			9.238.482





			238


			BU đường kính 700mm


			cái


			14.252.007





			239


			BU đường kính 800mm


			cái


			15.482.445





			240


			BU đường kính 900mm


			cái


			17.030.741





			241


			BU đường kính 1000mm


			cái


			18.733.846





			242


			BU đường kính 1100mm


			cái


			20.607.210





			243


			BU đường kính 1200mm


			cái


			22.667.931





			244


			BU đường kính 1300mm


			cái


			25.048.055





			245


			BU đường kính 1400mm


			cái


			27.428.179





			246


			BU đường kính 1500mm


			cái


			30.308.162





			247


			BU đường kính 1600mm


			cái


			33.188.145





			248


			BU đường kính 1800mm


			cái


			36.506.908





			249


			BU đường kính 2000mm


			cái


			40.157.640





			250


			BU đường kính 2200mm


			cái


			48.590.662





			251


			BU đường kính 2400mm


			cái


			53.449.790





			252


			BU đường kính 2500mm


			cái


			58.794.769





			253


			Bu lông


			bộ


			6.000





			254


			Bu lông M16


			bộ


			2.650





			255


			Bu lông M16-M20


			bộ


			2.650





			256


			Bu lông M16-M20


			cái


			2.650





			257


			Bu lông M20


			cái


			5.500





			258


			Bu lông M20-M24


			bộ


			4.736





			259


			Bu lông M20-M27


			cái


			4.879





			260


			Bu lông M20-M30


			cái


			5.022





			261


			Bu lông M23-M45


			bộ


			11.100





			262


			Bu lông M24-M27


			bộ


			11.100





			263


			Bu lông M24-M30


			cái


			17.500





			264


			Bu lông M24-M33


			bộ


			24.600





			265


			Bu lông M27-M30


			bộ


			17.500





			266


			Bu lông M27-M33


			bộ


			24.600





			267


			Bu lông M27-M45


			bộ


			53.400





			268


			Bu lông M30-M39


			cái


			53.400





			269


			Bu lông M33-M39


			bộ


			53.400





			270


			Bu lông M39-M45


			bộ


			73.011





			271


			Bu lông M45-M52


			bộ


			80.000





			272


			Bu lông mạ M10x30


			cái


			870





			273


			Bu lông mạ M6x20


			cái


			240





			274


			Bu lông mạ M8x20


			cái


			465





			275


			Bulông M16


			bộ


			2.650





			276


			Bulông M39-M52


			bộ


			73.011





			277


			Bulông M6x20


			cái


			240





			278


			Bulông M8x30


			bộ


			575





			279


			Cần khoan D 63,5 mm


			m


			192.074





			280


			Cần khoan D 114 mm


			m


			230.720





			281


			Cao su


			m2


			128.750





			282


			Cao su làm gioăng


			m2


			128.750





			283


			Cao su tấm


			m2


			128.750





			284


			Cáp d16 giằng máy khoan


			kg


			15.450





			285


			Cáp khoan


			kg


			15.450





			286


			Cát vàng


			m3


			50.000





			287


			Cầu dao 3 cực 1 chiều 60A


			bộ


			201.000





			288


			Cầu dao 3 cực 1 chiều 100A


			bộ


			407.000





			289


			Cầu dao 3 cực 1 chiều 200A


			bộ


			947.600





			290


			Cầu dao 3 cực 1 chiều 400A


			bộ


			2.101.200





			291


			Cầu dao 3 cực đảo chiều 60A


			bộ


			300.600





			292


			Cầu dao 3 cực đảo chiều 100A


			bộ


			501.000





			293


			Cầu dao 3 cực đảo chiều 200A


			bộ


			1.036.000





			294


			Cầu dao 3 cực đảo chiều 400A


			bộ


			1.103.000





			295


			Chao chụp


			bộ


			5.500





			296


			Chậu rửa loại 1 vòi


			bộ


			300.000





			297


			Chậu rửa loại 2 vòi


			bộ


			700.000





			298


			Chậu tiểu nam


			bộ


			381.100





			299


			Chậu tiểu nữ


			bộ


			910.520





			300


			Chậu xí bệt


			bộ


			1.455.000





			301


			Chậu xí xổm


			bộ


			177.000





			302


			Choòng khoan loại: 596 kg/cái


			cái


			9.708.471





			303


			Choòng khoan loại: 900 kg/cái


			cái


			14.660.505





			304


			Choòng khoan loại:1400 kg/cái


			cái


			22.805.230





			305


			Choòng khoan loại:1450 kg/cái


			cái


			23.619.754





			306


			Choòng khoan loại:1520 kg/cái


			cái


			24.759.964





			307


			Choòng khoan loại:1580 kg/cái


			cái


			25.737.331





			308


			Chuông điện


			cái


			87.550





			309


			Chụp lọc nhựa


			cái


			10.815





			310


			Chụp lọc sứ


			cái


			9.991





			311


			Clor bột


			gam


			13





			312


			Cọc chống sét, L = 1,5m


			cái


			141.007





			313


			Cọc ống đồng d 50mm


			cái


			140.080





			314


			Côn bê tông đường kính 400mm


			cái


			278.924





			315


			Côn bê tông đường kính 500mm


			cái


			329.703





			316


			Côn bê tông đường kính 600mm


			cái


			380.379





			317


			Côn bê tông đường kính 700mm


			cái


			431.158





			318


			Côn bê tông đường kính 800mm


			cái


			481.834





			319


			Côn bê tông đường kính 900mm


			cái


			532.510





			320


			Côn bê tông đường kính 1000mm


			cái


			583.289





			321


			Côn bê tông đường kính 1200mm


			cái


			684.744





			322


			Côn bê tông đường kính 1400mm


			cái


			786.096





			323


			Côn bê tông đường kính 1500mm


			cái


			836.875





			324


			Côn bê tông đường kính 1600mm


			cái


			887.551





			325


			Côn bê tông đường kính 1800mm


			cái


			989.006





			326


			Côn bê tông đường kính 2000mm


			cái


			1.090.461





			327


			Côn đồng đường kính 6,4mm


			cái


			1.311





			328


			Côn đồng đường kính 9,5mm


			cái


			3.745





			329


			Côn đồng đường kính 12,7mm


			cái


			5.150





			330


			Côn đồng đường kính 15,9mm


			cái


			7.491





			331


			Côn đồng đường kính 19,1mm


			cái


			9.270





			332


			Côn đồng đường kính 22,2mm


			cái


			13.390





			333


			Côn đồng đường kính 25,4mm


			cái


			22.005





			334


			Côn đồng đường kính 28,6mm


			cái


			22.660





			335


			Côn đồng đường kính 31,8mm


			cái


			30.900





			336


			Côn đồng đường kính 34,9mm


			cái


			36.050





			337


			Côn đồng đường kính 38,1mm


			cái


			36.050





			338


			Côn đồng đường kính 41,3mm


			cái


			51.500





			339


			Côn đồng đường kính 53,9mm


			cái


			54.309





			340


			Côn đồng đường kính 66,7mm


			cái


			54.309





			341


			Côn gang đường kính 50mm


			cái


			297.979





			342


			Côn gang đường kính 75mm


			cái


			516.030





			343


			Côn gang đường kính 100mm


			cái


			888.272





			344


			Côn gang đường kính 150mm


			cái


			1.717.628





			345


			Côn gang đường kính 200mm


			cái


			2.445.014





			346


			Côn gang đường kính 250mm


			cái


			3.240.380





			347


			Côn gang đường kính 300mm


			cái


			4.392.641





			348


			Côn gang đường kính 350mm


			cái


			6.545.341





			349


			Côn gang đường kính 400mm


			cái


			7.614.893





			350


			Côn gang đường kính 500mm


			cái


			10.904.301





			351


			Côn gang đường kính 600mm


			cái


			11.841.498





			352


			Côn gang đường kính 700mm


			cái


			13.157.117





			353


			Côn gang đường kính 800mm


			cái


			13.946.612





			354


			Côn gang đường kính 900mm


			cái


			14.472.839





			355


			Côn gang đường kính 1000mm


			cái


			15.788.561





			356


			Côn gang đường kính 1100mm


			cái


			16.578.056





			357


			Côn gang đường kính 1200mm


			cái


			17.630.613





			358


			Côn gang đường kính 1400mm


			cái


			18.420.005





			359


			Côn gang đường kính 1500mm


			cái


			19.209.500





			360


			Côn gang đường kính 1600mm


			cái


			20.262.057





			361


			Côn gang đường kính 1800mm


			cái


			21.577.779





			362


			Côn gang đường kính 2000mm


			cái


			22.367.171





			363


			Côn gang đường kính 2200mm


			cái


			23.682.893





			364


			Côn gang đường kính 2400mm


			cái


			24.735.450





			365


			Côn gang đường kính 2500mm


			cái


			26.314.337





			366


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 100mm


			cái


			5.768





			367


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 150mm


			cái


			8.240





			368


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 200mm


			cái


			9.991





			369


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 250mm


			cái


			11.330





			370


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 300mm


			cái


			46.350





			371


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 350mm


			cái


			56.547





			372


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 400mm


			cái


			78.795





			373


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 500mm


			cái


			138.020





			374


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 600mm


			cái


			164.800





			375


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 700mm


			cái


			247.200





			376


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 800mm


			cái


			376.980





			377


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 1000mm


			cái


			527.360





			378


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 100mm


			cái


			6.180





			379


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 150mm


			cái


			8.652





			380


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 200mm


			cái


			10.300





			381


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 250mm


			cái


			12.360





			382


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 300mm


			cái


			51.500





			383


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 350mm


			cái


			61.800





			384


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 400mm


			cái


			82.400





			385


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 500mm


			cái


			103.000





			386


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 600mm


			cái


			133.900





			387


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 700mm


			cái


			154.500





			388


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 800mm


			cái


			185.400





			389


			Côn nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 1000mm


			cái


			597.400





			390


			Côn nhựa hàn đường kính 20mm


			cái


			55.208





			391


			Côn nhựa hàn đường kính 25mm


			cái


			69.010





			392


			Côn nhựa hàn đường kính 32mm


			cái


			88.333





			393


			Côn nhựa hàn đường kính 40mm


			cái


			110.416





			394


			Côn nhựa hàn đường kính 50mm


			cái


			138.020





			395


			Côn nhựa hàn đường kính 60mm


			cái


			164.800





			396


			Côn nhựa hàn đường kính 75mm


			cái


			247.200





			397


			Côn nhựa hàn đường kính 80mm


			cái


			396.437





			398


			Côn nhựa hàn đường kính 100mm


			cái


			435.752





			399


			Côn nhựa hàn đường kính 125mm


			cái


			797.735





			400


			Côn nhựa hàn đường kính 150mm


			cái


			1.159.739





			401


			Côn nhựa hàn đường kính 200mm


			cái


			1.218.315





			402


			Côn nhựa hàn đường kính 250mm


			cái


			1.670.382





			403


			Côn nhựa HDPE, đường kính 16mm


			cái


			26.368





			404


			Côn nhựa HDPE, đường kính 20mm


			cái


			32.857





			405


			Côn nhựa HDPE, đường kính 25mm


			cái


			41.128





			406


			Côn nhựa HDPE, đường kính 32mm


			cái


			61.749





			407


			Côn nhựa HDPE, đường kính 40mm


			cái


			110.416





			408


			Côn nhựa HDPE, đường kính 50mm


			cái


			138.020





			409


			Côn nhựa HDPE, đường kính 63mm


			cái


			164.800





			410


			Côn nhựa HDPE, đường kính 75mm


			cái


			247.200





			411


			Côn nhựa HDPE, đường kính 90mm


			cái


			376.980





			412


			Côn nhựa HDPE, đường kính 110mm


			cái


			527.360





			413


			Côn nhựa HDPE, đường kính 125mm


			cái


			728.632





			414


			Côn nhựa HDPE, đường kính 140mm


			cái


			862.440





			415


			Côn nhựa HDPE, đường kính 160mm


			cái


			1.137.120





			416


			Côn nhựa HDPE, đường kính 180mm


			cái


			1.177.702





			417


			Côn nhựa HDPE, đường kính 200mm


			cái


			1.218.315





			418


			Côn nhựa HDPE, đường kính 250mm


			cái


			1.670.382





			419


			Côn nhựa HDPE, đường kính 280mm


			cái


			1.868.770





			420


			Côn nhựa HDPE, đường kính 320mm


			cái


			2.618.363





			421


			Côn nhựa HDPE, đường kính 350mm


			cái


			2.933.564





			422


			Côn nhựa măng sông đường kính 15mm


			cái


			1.751





			423


			Côn nhựa măng sông đường kính 20mm


			cái


			2.379





			424


			Côn nhựa măng sông đường kính 25mm


			cái


			3.626





			425


			Côn nhựa măng sông đường kính 32mm


			cái


			5.438





			426


			Côn nhựa măng sông đường kính 40mm


			cái


			8.044





			427


			Côn nhựa măng sông đường kính 50mm


			cái


			12.010





			428


			Côn nhựa măng sông đường kính 67mm


			cái


			25.493





			429


			Côn nhựa măng sông đường kính 76mm


			cái


			25.493





			430


			Côn nhựa măng sông đường kính 89mm


			cái


			29.911





			431


			Côn nhựa măng sông đường kính 100mm


			cái


			55.630





			432


			Côn nhựa miệng bát đường kính 32mm


			cái


			5.438





			433


			Côn nhựa miệng bát đường kính 40mm


			cái


			8.044





			434


			Côn nhựa miệng bát đường kính 50mm


			cái


			12.010





			435


			Côn nhựa miệng bát đường kính 65mm


			cái


			25.493





			436


			Côn nhựa miệng bát đường kính 89mm


			cái


			29.911





			437


			Côn nhựa miệng bát đường kính 100mm


			cái


			52.839





			438


			Côn nhựa miệng bát đường kính 125mm


			cái


			85.696





			439


			Côn nhựa miệng bát đường kính 150mm


			cái


			119.274





			440


			Côn nhựa miệng bát đường kính 200mm


			cái


			381.306





			441


			Côn nhựa miệng bát đường kính 250mm


			cái


			476.684





			442


			Côn nhựa miệng bát đường kính 300mm


			cái


			571.959





			443


			Côn nhựa nhôm đường kính 12mm


			cái


			6.180





			444


			Côn nhựa nhôm đường kính 16mm


			cái


			8.240





			445


			Côn nhựa nhôm đường kính 20mm


			cái


			10.300





			446


			Côn nhựa nhôm đường kính 26mm


			cái


			13.287





			447


			Côn nhựa nhôm đường kính 32mm


			cái


			16.377





			448


			Cồn rửa


			kg


			28.119





			449


			Côn thép đường kính 15mm


			cái


			1.339





			450


			Côn thép đường kính 20mm


			cái


			1.751





			451


			Côn thép đường kính 25mm


			cái


			2.163





			452


			Côn thép đường kính 32mm


			cái


			2.781





			453


			Côn thép đường kính 40mm


			cái


			3.399





			454


			Côn thép đường kính 50mm


			cái


			4.223





			455


			Côn thép đường kính 60mm


			cái


			12.257





			456


			Côn thép đường kính 75mm


			cái


			14.111





			457


			Côn thép đường kính 80mm


			cái


			15.038





			458


			Côn thép đường kính 100mm


			cái


			18.643





			459


			Côn thép đường kính 125mm


			cái


			23.175





			460


			Côn thép đường kính 150mm


			cái


			27.707





			461


			Côn thép đường kính 200mm


			cái


			65.611





			462


			Côn thép đường kính 250mm


			cái


			81.679





			463


			Côn thép đường kính 300mm


			cái


			97.747





			464


			Côn thép đường kính 350mm


			cái


			113.815





			465


			Côn thép đường kính 400mm


			cái


			129.883





			466


			Côn thép đường kính 500mm


			cái


			253.586





			467


			Côn thép đường kính 600mm


			cái


			303.850





			468


			Côn thép đường kính 700mm


			cái


			354.011





			469


			Côn thép đường kính 800mm


			cái


			404.275





			470


			Côn thép đường kính 900mm


			cái


			454.436





			471


			Côn thép đường kính 1000mm


			cái


			727.489





			472


			Côn thép đường kính 1200mm


			cái


			872.101





			473


			Côn thép đường kính 1300mm


			cái


			944.407





			474


			Côn thép đường kính 1400mm


			cái


			1.810.019





			475


			Côn thép đường kính 1500mm


			cái


			1.938.563





			476


			Côn thép đường kính 1600mm


			cái


			3.233.891





			477


			Côn thép đường kính 1800mm


			cái


			3.635.591





			478


			Côn thép đường kính 2000mm


			cái


			4.037.291





			479


			Côn thép đường kính 2200mm


			cái


			6.397.948





			480


			Côn thép đường kính 2500mm


			cái


			7.265.723





			481


			Côn thép không rỉ đường kính 15mm


			cái


			2.369





			482


			Côn thép không rỉ đường kính 20mm


			cái


			3.090





			483


			Côn thép không rỉ đường kính 25mm


			cái


			3.811





			484


			Côn thép không rỉ đường kính 32mm


			cái


			4.738





			485


			Côn thép không rỉ đường kính 40mm


			cái


			5.871





			486


			Côn thép không rỉ đường kính 50mm


			cái


			16.686





			487


			Côn thép không rỉ đường kính 60mm


			cái


			19.776





			488


			Côn thép không rỉ đường kính 75mm


			cái


			24.514





			489


			Côn thép không rỉ đường kính 80mm


			cái


			26.059





			490


			Côn thép không rỉ đường kính 100mm


			cái


			32.342





			491


			Côn thép không rỉ đường kính 125mm


			cái


			40.273





			492


			Côn thép không rỉ đường kính 150mm


			cái


			48.101





			493


			Côn thép không rỉ đường kính 200mm


			cái


			114.021





			494


			Côn thép không rỉ đường kính 250mm


			cái


			141.934





			495


			Côn thép không rỉ đường kính 300mm


			cái


			169.847





			496


			Côn thép không rỉ đường kính 350mm


			cái


			197.863





			497


			Côn thép không rỉ đường kính 400mm


			cái


			225.776





			498


			Côn thép không rỉ đường kính 500mm


			cái


			636.231





			499


			Côn thép không rỉ đường kính 600mm


			cái


			761.994





			500


			Côn thép không rỉ đường kính 700mm


			cái


			1.209.941





			501


			Côn thép không rỉ đường kính 800mm


			cái


			1.381.127





			502


			Côn thép không rỉ đường kính 900mm


			cái


			1.552.210





			503


			Côn thép không rỉ đường kính 1000mm


			cái


			2.253.228





			504


			Côn thép không rỉ đường kính 1200mm


			cái


			2.700.248





			505


			Côn thép không rỉ đường kính 1300mm


			cái


			2.923.758





			506


			Côn thép không rỉ đường kính 1400mm


			cái


			4.924.636





			507


			Côn thép không rỉ đường kính 1500mm


			cái


			5.273.909





			508


			Côn tráng kẽm đường kính 15mm


			cái


			2.060





			509


			Côn tráng kẽm đường kính 20mm


			cái


			2.575





			510


			Côn tráng kẽm đường kính 25mm


			cái


			3.193





			511


			Côn tráng kẽm đường kính 32mm


			cái


			4.017





			512


			Côn tráng kẽm đường kính 40mm


			cái


			4.944





			513


			Côn tráng kẽm đường kính 50mm


			cái


			6.180





			514


			Côn tráng kẽm đường kính 67mm


			cái


			18.128





			515


			Côn tráng kẽm đường kính 76mm


			cái


			21.012





			516


			Côn tráng kẽm đường kính 89mm


			cái


			24.514





			517


			Côn tráng kẽm đường kính 100mm


			cái


			27.501





			518


			Cống hộp 400x600mm


			m


			537.454





			519


			Cống hộp 600x600mm


			m


			635.922





			520


			Cống hộp 400x1000mm


			m


			734.390





			521


			Cống hộp 600x800mm


			m


			734.390





			522


			Cống hộp 400x800mm


			m


			832.961





			523


			Cống hộp 800x800mm


			m


			832.961





			524


			Cống hộp 800x1000mm


			m


			1.039.167





			525


			Cống hộp 800x1400mm


			m


			1.519.559





			526


			Cống hộp 1200x1400mm


			m


			1.781.488





			527


			Cống hộp 1200x1600mm


			m


			2.410.509





			528


			Cống hộp 1400x1500mm


			m


			2.492.188





			529


			Cống hộp 1200x1800mm


			m


			2.573.867





			530


			Cống hộp 1200x2000mm


			m


			2.737.225





			531


			Cống hộp 1400x1800mm


			m


			2.737.225





			532


			Cống hộp 1400x2000mm


			m


			2.900.583





			533


			Cống hộp 1400x2200mm


			m


			3.063.941





			534


			Cống hộp 2200x1500mm


			m


			3.145.620





			535


			Cống hộp 2200x1800mm


			m


			3.390.657





			536


			Cống hộp 2500x1500mm


			m


			4.566.711





			537


			Cống hộp 2500x2000mm


			m


			5.110.242





			538


			Cống hộp 2500x2500mm


			m


			5.653.773





			539


			Cống hộp 3000x3000mm


			m


			6.740.835





			540


			Cống hộp đơn quy cách 1000x1000mm, đoạn ống dài 1,2m


			đoạn


			1.236.000





			541


			Cống hộp đơn quy cách 1200x1200mm, đoạn ống dài 1,2m


			đoạn


			1.640.481





			542


			Cống hộp đơn quy cách 1600x1600mm, đoạn ống dài 1,2m


			đoạn


			3.284.670





			543


			Cống hộp đơn quy cách 1600x2000mm, đoạn ống dài 1,2m


			đoạn


			3.676.688





			544


			Cống hộp đơn quy cách 2000x2000mm, đoạn ống dài 1,2m


			đoạn


			4.068.809





			545


			Cống hộp đôi quy cách 1600x1600mm, đoạn ống dài 1,2m


			đoạn


			6.543.590





			546


			Cống hộp đơn quy cách 2500x2500mm, đoạn ống dài1,2m


			đoạn


			6.784.507





			547


			Cống hộp đôi quy cách 1600x2000mm, đoạn ống dài 1,2m


			đoạn


			7.324.742





			548


			Cống hộp đơn quy cách 3000x3000mm, đoạn ống dài 1,2m


			đoạn


			8.089.002





			549


			Cống hộp đôi quy cách 2000x2000mm, đoạn ống dài 1,2m


			đoạn


			10.927.785





			550


			Cống hộp đôi quy cách 2500x2500mm, đoạn ống dài 1,2m


			đoạn


			13.529.256





			551


			Cống hộp đôi quy cách 3000x3000mm, đoạn ống dài 1,2m


			đoạn


			16.130.727





			552


			Công tắc 1 hạt


			cái


			82.000





			553


			Công tắc 2 hạt


			cái


			105.000





			554


			Công tắc 3 hạt


			cái


			168.000





			555


			Công tắc 4 hạt


			cái


			49.500





			556


			Công tắc 5 hạt


			cái


			57.000





			557


			Công tắc 6 hạt


			cái


			67.000





			558


			Công tắc chuông


			cái


			39.000





			559


			Công tơ điện 1 pha


			cái


			400.000





			560


			Công tơ điện 3 pha


			cái


			1.530.000





			561


			Cửa gió đơn 100x200mm


			cái


			56.650





			562


			Cửa gió đơn 150x150mm


			cái


			56.650





			563


			Cửa gió đơn 200x200mm


			cái


			77.250





			564


			Cửa gió đơn 200x300mm


			cái


			105.060





			565


			Cửa gió đơn 200x400mm


			cái


			118.450





			566


			Cửa gió đơn 200x600mm


			cái


			168.920





			567


			Cửa gió kép200x400mm


			cái


			158.620





			568


			Cửa gió kép200x450mm


			cái


			172.010





			569


			Cửa gió kép200x750mm


			cái


			259.560





			570


			Cửa gió kép200x850mm


			cái


			293.550





			571


			Cửa gió kép200x950mm


			cái


			315.180





			572


			Cửa gió kép200x1200mm


			cái


			394.490





			573


			Cửa lưới 250x200mm


			cái


			87.550





			574


			Cửa lưới 500x300mm


			cái


			200.850





			575


			Cửa lưới 500x400mm


			cái


			251.320





			576


			Cửa lưới 500x500mm


			cái


			298.700





			577


			Cửa lưới 1500x200mm


			cái


			365.650





			578


			Cửa lưới 600x600mm


			cái


			365.650





			579


			Cửa lưới 1250x300mm


			cái


			412.000





			580


			Cửa lưới 1000x400mm


			cái


			453.200





			581


			Cửa lưới 2000x200mm


			cái


			486.160





			582


			Cửa lưới 1000x600mm


			cái


			659.200





			583


			Cửa lưới 1500x500mm


			cái


			824.000





			584


			Cửa lưới 3000x250mm


			cái


			875.500





			585


			Cửa lưới 1300x1200mm


			cái


			1.644.910





			586


			Cửa lưới 1600x1500mm


			cái


			2.499.810





			587


			Cửa phân phối khí


			cái


			329.600





			588


			Củi


			kg


			1.000





			589


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 100mm


			cái


			63.860





			590


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 150mm


			cái


			93.730





			591


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 200mm


			cái


			211.150





			592


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 250mm


			cái


			356.380





			593


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 300mm


			cái


			436.720





			594


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 350mm


			cái


			657.140





			595


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 400mm


			cái


			777.650





			596


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 500mm


			cái


			867.260





			597


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 600mm


			cái


			1.046.480





			598


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 700mm


			cái


			1.282.350





			599


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 800mm


			cái


			1.400.800





			600


			Cùm nhựa nối ống gân xoắn HDPE 2 lớp, đường kính 1000mm


			cái


			1.637.700





			601


			Cút


			cái


			7.210





			602


			Cút bê tông đường kính 400mm


			cái


			278.924





			603


			Cút bê tông đường kính 500mm


			cái


			329.703





			604


			Cút bê tông đường kính 600mm


			cái


			380.379





			605


			Cút bê tông đường kính 700mm


			cái


			431.158





			606


			Cút bê tông đường kính 800mm


			cái


			481.834





			607


			Cút bê tông đường kính 900mm


			cái


			532.510





			608


			Cút bê tông đường kính 1000mm


			cái


			583.289





			609


			Cút bê tông đường kính 1200mm


			cái


			684.744





			610


			Cút bê tông đường kính 1400mm


			cái


			786.096





			611


			Cút bê tông đường kính 1500mm


			cái


			836.875





			612


			Cút bê tông đường kính 1600mm


			cái


			887.551





			613


			Cút bê tông đường kính 1800mm


			cái


			989.006





			614


			Cút bê tông đường kính 2000mm


			cái


			1.090.461





			615


			Cút dẫn xăng dầu đường kính < 89mm


			cái


			76.220





			616


			Cút dẫn xăng dầu đường kính 108x4mm


			cái


			122.570





			617


			Cút dẫn xăng dầu đường kính 159x5mm


			cái


			417.150





			618


			Cút dẫn xăng dầu đường kính 159x6mm


			cái


			442.900





			619


			Cút dẫn xăng dầu đường kính 159x12mm


			cái


			620.060





			620


			Cút dẫn xăng dầu đường kính 219x7mm


			cái


			628.300





			621


			Cút dẫn xăng dầu đường kính 219x9mm


			cái


			877.560





			622


			Cút dẫn xăng dầu đường kính 219x12mm


			cái


			1.153.600





			623


			Cút dẫn xăng dầu đường kính 273x7mm


			cái


			1.174.200





			624


			Cút dẫn xăng dầu đường kính 273x12mm


			cái


			1.946.700





			625


			Cút đồng đường kính 6,4mm


			cái


			1.311





			626


			Cút đồng đường kính 9,5mm


			cái


			3.745





			627


			Cút đồng đường kính 12,7mm


			cái


			5.150





			628


			Cút đồng đường kính 15,9mm


			cái


			7.491





			629


			Cút đồng đường kính 19,1mm


			cái


			9.270





			630


			Cút đồng đường kính 22,2mm


			cái


			13.390





			631


			Cút đồng đường kính 25,4mm


			cái


			22.005





			632


			Cút đồng đường kính 28,6mm


			cái


			22.660





			633


			Cút đồng đường kính 31,8mm


			cái


			30.900





			634


			Cút đồng đường kính 34,9mm


			cái


			36.050





			635


			Cút đồng đường kính 38,1mm


			cái


			36.050





			636


			Cút đồng đường kính 41,3mm


			cái


			51.500





			637


			Cút đồng đường kính 53,9mm


			cái


			54.309





			638


			Cút đồng đường kính 66,7mm


			cái


			54.309





			639


			Cút gang đường kính 50mm


			cái


			398.610





			640


			Cút gang đường kính 75mm


			cái


			597.915





			641


			Cút gang đường kính 100mm


			cái


			797.169





			642


			Cút gang đường kính 150mm


			cái


			1.391.788





			643


			Cút gang đường kính 200mm


			cái


			2.196.063





			644


			Cút gang đường kính 250mm


			cái


			3.259.744





			645


			Cút gang đường kính 300mm


			cái


			4.567.432





			646


			Cút gang đường kính 350mm


			cái


			6.552.654





			647


			Cút gang đường kính 400mm


			cái


			8.632.636





			648


			Cút gang đường kính 500mm


			cái


			16.202.776





			649


			Cút gang đường kính 600mm


			cái


			19.443.331





			650


			Cút gang đường kính 700mm


			cái


			22.683.886





			651


			Cút gang đường kính 800mm


			cái


			25.924.441





			652


			Cút gang đường kính 900mm


			cái


			29.164.996





			653


			Cút gang đường kính 1000mm


			cái


			32.405.551





			654


			Cút gang đường kính 1100mm


			cái


			35.646.106





			655


			Cút gang đường kính 1200mm


			cái


			38.886.661





			656


			Cút gang đường kính 1400mm


			cái


			45.367.771





			657


			Cút gang đường kính 1500mm


			cái


			48.608.327





			658


			Cút gang đường kính 1600mm


			cái


			51.848.882





			659


			Cút gang đường kính 1800mm


			cái


			58.329.992





			660


			Cút gang đường kính 2000mm


			cái


			64.811.102





			661


			Cút gang đường kính 2200mm


			cái


			71.292.212





			662


			Cút gang đường kính 2400mm


			cái


			77.773.322





			663


			Cút gang đường kính 2500mm


			cái


			81.013.878





			664


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 100mm


			cái


			59.740





			665


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 150mm


			cái


			114.330





			666


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 200mm


			cái


			129.780





			667


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 250mm


			cái


			248.230





			668


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 300mm


			cái


			345.050





			669


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 350mm


			cái


			431.570





			670


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 400mm


			cái


			518.090





			671


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 500mm


			cái


			739.540





			672


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 600mm


			cái


			969.230





			673


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 700mm


			cái


			1.130.734





			674


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 800mm


			cái


			1.292.341





			675


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp đường kính 1000mm


			cái


			1.615.349





			676


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 100mm


			cái


			69.010





			677


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 150mm


			cái


			132.870





			678


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 200mm


			cái


			150.380





			679


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 250mm


			cái


			288.400





			680


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 300mm


			cái


			400.670





			681


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 350mm


			cái


			500.580





			682


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 400mm


			cái


			600.490





			683


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 500mm


			cái


			857.990





			684


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 600mm


			cái


			1.124.760





			685


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 700mm


			cái


			1.311.190





			686


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 800mm


			cái


			1.498.650





			687


			Cút nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp đường kính 1000mm


			cái


			1.873.570





			688


			Cút nhựa hàn đường kính 20mm


			cái


			7.210





			689


			Cút nhựa hàn đường kính 25mm


			cái


			10.300





			690


			Cút nhựa hàn đường kính 32mm


			cái


			15.450





			691


			Cút nhựa hàn đường kính 40mm


			cái


			26.780





			692


			Cút nhựa hàn đường kính 50mm


			cái


			58.710





			693


			Cút nhựa hàn đường kính 60mm


			cái


			103.000





			694


			Cút nhựa hàn đường kính 75mm


			cái


			228.660





			695


			Cút nhựa hàn đường kính 80mm


			cái


			295.095





			696


			Cút nhựa hàn đường kính 100mm


			cái


			361.530





			697


			Cút nhựa hàn đường kính 125mm


			cái


			619.030





			698


			Cút nhựa hàn đường kính 150mm


			cái


			1.606.800





			699


			Cút nhựa hàn đường kính 200mm


			cái


			2.142.400





			700


			Cút nhựa hàn đường kính 250mm


			cái


			2.678.000





			701


			Cút nhựa HDPE, đường kính 16mm


			cái


			2.472





			702


			Cút nhựa HDPE, đường kính 20mm


			cái


			2.472





			703


			Cút nhựa HDPE, đường kính 25mm


			cái


			3.399





			704


			Cút nhựa HDPE, đường kính 32mm


			cái


			5.356





			705


			Cút nhựa HDPE, đường kính 40mm


			cái


			8.961





			706


			Cút nhựa HDPE, đường kính 50mm


			cái


			16.995





			707


			Cút nhựa HDPE, đường kính 63mm


			cái


			29.149





			708


			Cút nhựa HDPE, đường kính 75mm


			cái


			50.779





			709


			Cút nhựa HDPE, đường kính 90mm


			cái


			72.409





			710


			Cút nhựa HDPE, đường kính 110mm


			cái


			121.231





			711


			Cút nhựa HDPE, đường kính 125mm


			cái


			170.137





			712


			Cút nhựa HDPE, đường kính 140mm


			cái


			214.521





			713


			Cút nhựa HDPE, đường kính 160mm


			cái


			286.901





			714


			Cút nhựa HDPE, đường kính 180mm


			cái


			365.275





			715


			Cút nhựa HDPE, đường kính 200mm


			cái


			459.755





			716


			Cút nhựa HDPE, đường kính 250mm


			cái


			737.480





			717


			Cút nhựa HDPE, đường kính 280mm


			cái


			1.114.273





			718


			Cút nhựa HDPE, đường kính 320mm


			cái


			1.495.560





			719


			Cút nhựa HDPE, đường kính 350mm


			cái


			1.941.456





			720


			Cút nhựa măng sông đường kính 15mm


			cái


			2.493





			721


			Cút nhựa măng sông đường kính 20mm


			cái


			3.966





			722


			Cút nhựa măng sông đường kính 25mm


			cái


			5.778





			723


			Cút nhựa măng sông đường kính 32mm


			cái


			8.724





			724


			Cút nhựa miệng bát đường kính 32mm


			cái


			8.724





			725


			Cút nhựa măng sông đường kính 40mm


			cái


			13.483





			726


			Cút nhựa măng sông đường kính 50mm


			cái


			13.483





			727


			Cút nhựa miệng bát đường kính 40mm


			cái


			13.483





			728


			Cút nhựa miệng bát đường kính 50mm


			cái


			13.483





			729


			Cút nhựa măng sông đường kính 67mm


			cái


			41.694





			730


			Cút nhựa măng sông đường kính 76mm


			cái


			41.694





			731


			Cút nhựa miệng bát đường kính 65mm


			cái


			41.694





			732


			Cút nhựa măng sông đường kính 89mm


			cái


			53.818





			733


			Cút nhựa miệng bát đường kính 89mm


			cái


			53.818





			734


			Cút nhựa măng sông đường kính 100mm


			cái


			63.050





			735


			Cút nhựa miệng bát đường kính 100mm


			cái


			63.050





			736


			Cút nhựa miệng bát đường kính 125mm


			cái


			76.941





			737


			Cút nhựa miệng bát đường kính 150mm


			cái


			112.682





			738


			Cút nhựa miệng bát đường kính 200mm


			cái


			370.800





			739


			Cút nhựa miệng bát đường kính 250mm


			cái


			463.500





			740


			Cút nhựa miệng bát đường kính 300mm


			cái


			556.200





			741


			Cút nhựa nhôm đường kính 12mm


			cái


			11.522





			742


			Cút nhựa nhôm đường kính 16mm


			cái


			17.032





			743


			Cút nhựa nhôm đường kính 20mm


			cái


			19.738





			744


			Cút nhựa nhôm đường kính 26mm


			cái


			44.084





			745


			Cút nhựa nhôm đường kính 32mm


			cái


			88.168





			746


			Cút sành đường kính 50mm


			cái


			16.995





			747


			Cút sành đường kính 75mm


			cái


			24.720





			748


			Cút sành đường kính 100mm


			cái


			38.110





			749


			Cút sành đường kính 150mm


			cái


			57.165





			750


			Cút sành đường kính 200mm


			cái


			85.490





			751


			Cút thép đường kính 15mm


			cái


			1.339





			752


			Cút thép đường kính 20mm


			cái


			1.751





			753


			Cút thép đường kính 25mm


			cái


			2.163





			754


			Cút thép đường kính 32mm


			cái


			2.781





			755


			Cút thép đường kính 40mm


			cái


			3.399





			756


			Cút thép đường kính 50mm


			cái


			4.223





			757


			Cút thép đường kính 60mm


			cái


			4.944





			758


			Cút thép đường kính 75mm


			cái


			6.180





			759


			Cút thép đường kính 80mm


			cái


			6.592





			760


			Cút thép đường kính 100mm


			cái


			8.240





			761


			Cút thép đường kính 125mm


			cái


			10.197





			762


			Cút thép đường kính 150mm


			cái


			12.257





			763


			Cút thép đường kính 200mm


			cái


			16.274





			764


			Cút thép đường kính 250mm


			cái


			20.291





			765


			Cút thép đường kính 300mm


			cái


			24.308





			766


			Cút thép đường kính 350mm


			cái


			28.325





			767


			Cút thép đường kính 400mm


			cái


			32.342





			768


			Cút thép đường kính 500mm


			cái


			40.376





			769


			Cút thép đường kính 600mm


			cái


			48.410





			770


			Cút thép đường kính 700mm


			cái


			56.444





			771


			Cút thép đường kính 800mm


			cái


			64.478





			772


			Cút thép đường kính 900mm


			cái


			72.512





			773


			Cút thép đường kính 1000mm


			cái


			80.546





			774


			Cút thép đường kính 1200mm


			cái


			96.614





			775


			Cút thép đường kính 1300mm


			cái


			104.648





			776


			Cút thép đường kính 1400mm


			cái


			112.682





			777


			Cút thép đường kính 1500mm


			cái


			120.716





			778


			Cút thép đường kính 1600mm


			cái


			128.750





			779


			Cút thép đường kính 1800mm


			cái


			144.818





			780


			Cút thép đường kính 2000mm


			cái


			160.886





			781


			Cút thép đường kính 2200mm


			cái


			176.954





			782


			Cút thép đường kính 2500mm


			cái


			201.056





			783


			Cút thép không rỉ đường kính 15mm


			cái


			2.369





			784


			Cút thép không rỉ đường kính 20mm


			cái


			3.090





			785


			Cút thép không rỉ đường kính 25mm


			cái


			3.811





			786


			Cút thép không rỉ đường kính 32mm


			cái


			4.738





			787


			Cút thép không rỉ đường kính 40mm


			cái


			5.871





			788


			Cút thép không rỉ đường kính 50mm


			cái


			7.313





			789


			Cút thép không rỉ đường kính 60mm


			cái


			8.652





			790


			Cút thép không rỉ đường kính 75mm


			cái


			10.712





			791


			Cút thép không rỉ đường kính 80mm


			cái


			11.433





			792


			Cút thép không rỉ đường kính 100mm


			cái


			14.214





			793


			Cút thép không rỉ đường kính 125mm


			cái


			17.716





			794


			Cút thép không rỉ đường kính 150mm


			cái


			21.218





			795


			Cút thép không rỉ đường kính 200mm


			cái


			28.222





			796


			Cút thép không rỉ đường kính 250mm


			cái


			35.226





			797


			Cút thép không rỉ đường kính 300mm


			cái


			42.230





			798


			Cút thép không rỉ đường kính 350mm


			cái


			49.131





			799


			Cút thép không rỉ đường kính 400mm


			cái


			56.135





			800


			Cút thép không rỉ đường kính 500mm


			cái


			70.143





			801


			Cút thép không rỉ đường kính 600mm


			cái


			84.151





			802


			Cút thép không rỉ đường kính 700mm


			cái


			98.056





			803


			Cút thép không rỉ đường kính 800mm


			cái


			112.064





			804


			Cút thép không rỉ đường kính 900mm


			cái


			125.969





			805


			Cút thép không rỉ đường kính 1000mm


			cái


			139.977





			806


			Cút thép không rỉ đường kính 1200mm


			cái


			167.890





			807


			Cút thép không rỉ đường kính 1300mm


			cái


			181.898





			808


			Cút thép không rỉ đường kính 1400mm


			cái


			195.906





			809


			Cút thép không rỉ đường kính 1500mm


			cái


			209.811





			810


			Cút tráng kẽm đường kính 15mm


			cái


			6.571





			811


			Cút tráng kẽm đường kính 20mm


			cái


			10.424





			812


			Cút tráng kẽm đường kính 25mm


			cái


			16.655





			813


			Cút tráng kẽm đường kính 32mm


			cái


			20.847





			814


			Cút tráng kẽm đường kính 40mm


			cái


			26.172





			815


			Cút tráng kẽm đường kính 50mm


			cái


			48.832





			816


			Cút tráng kẽm đường kính 67mm


			cái


			66.332





			817


			Cút tráng kẽm đường kính 76mm


			cái


			83.842





			818


			Cút tráng kẽm đường kính 89mm


			cái


			131.428





			819


			Cút tráng kẽm đường kính 100mm


			cái


			205.073





			820


			Đai khởi thủy đường kính 60mm


			cái


			153.522





			821


			Đai khởi thủy đường kính 80mm


			cái


			216.063





			822


			Đai khởi thủy đường kính 100mm


			cái


			261.496





			823


			Đai khởi thủy đường kính 125mm


			cái


			504.298





			824


			Đai khởi thủy đường kính 250mm


			cái


			574.431





			825


			Đai khởi thủy đường kính 150mm


			cái


			617.372





			826


			Đai khởi thủy đường kính 300mm


			cái


			1.116.005





			827


			Đai khởi thủy đường kính 350mm


			cái


			1.574.870





			828


			Đai khởi thủy đường kính 200mm


			cái


			1.769.519





			829


			Đai khởi thủy đường kính 400mm


			cái


			1.869.450





			830


			Đai khởi thủy đường kính 450mm


			cái


			2.169.695





			831


			Đai khởi thủy đường kính 500mm


			cái


			2.469.940





			832


			Đai khởi thủy đường kính 600mm


			cái


			2.963.928





			833


			Đai khởi thủy đường kính 700mm


			cái


			3.457.916





			834


			Đai khởi thủy đường kính 800mm


			cái


			3.951.904





			835


			Đất đèn


			kg


			24.200





			836


			Đất sét


			m3


			25.750





			837


			Đất sét chèn ống miệng giếng


			m3


			25.750





			838


			Đầu nối cần khoan


			bộ


			272.950





			839


			Đay


			kg


			10.300





			840


			Dây dẫn điện 1x0,3mm2


			m


			853





			841


			Dây dẫn điện 1x0,5mm2


			m


			1.421





			842


			Dây dẫn điện 1x0,7mm2


			m


			1.648





			843


			Dây dẫn điện 1x0,75mm2


			m


			1.906





			844


			Dây dẫn điện 1x0,8mm2


			m


			2.163





			845


			Dây dẫn điện 1x1,0mm2


			m


			2.431





			846


			Dây dẫn điện 1x1,5mm2


			m


			3.595





			847


			Dây dẫn điện 1x2,0mm2


			m


			4.635





			848


			Dây dẫn điện 1x2,5mm2


			m


			5.727





			849


			Dây dẫn điện 1x3mm2


			m


			7.313





			850


			Dây dẫn điện 1x4mm2


			m


			8.827





			851


			Dây dẫn điện 1x6mm2


			m


			13.225





			852


			Dây dẫn điện 1x10mm2


			m


			23.690





			853


			Dây dẫn điện 1x16mm2


			m


			34.608





			854


			Dây dẫn điện 1x25mm2


			m


			53.148





			855


			Dây dẫn điện 2x0,5mm2


			m


			3.816





			856


			Dây dẫn điện 2x0,75mm2


			m


			5.111





			857


			Dây dẫn điện 2x1mm2


			m


			6.505





			858


			Dây dẫn điện 2x1,5mm2


			m


			8.977





			859


			Dây dẫn điện 2x2,5mm2


			m


			14.470





			860


			Dây dẫn điện 2x4mm2


			m


			22.501





			861


			Dây dẫn điện 2x6mm2


			m


			32.749





			862


			Dây dẫn điện 2x8mm2


			m


			42.793





			863


			Dây dẫn điện 2x10mm2


			m


			53.413





			864


			Dây dẫn điện 2x16mm2


			m


			83.533





			865


			Dây dẫn điện 2x25mm2


			m


			122.982





			866


			Dây dẫn điện 3x0,5mm2


			m


			5.845





			867


			Dây dẫn điện 3x0,75mm2


			m


			7.949





			868


			Dây dẫn điện 3x1mm2


			m


			9.898





			869


			Dây dẫn điện 3x1,75mm2


			m


			14.317





			870


			Dây dẫn điện 3x2mm2


			m


			18.689





			871


			Dây dẫn điện 3x2,5mm2


			m


			22.537





			872


			Dây dẫn điện 3x2,75mm2


			m


			24.720





			873


			Dây dẫn điện 3x3mm2


			m


			26.972





			874


			Dây dẫn điện 3x4 mm2


			m


			31.827





			875


			Dây dẫn điện 3x6 mm2


			m


			45.114





			876


			Dây dẫn điện 3x10 mm2


			m


			73.130





			877


			Dây dẫn điện 3x16 mm2


			m


			115.566





			878


			Dây dẫn điện 3x25 mm2


			m


			173.967





			879


			Dây dẫn điện 4x0,5mm2


			m


			6.695





			880


			Dây dẫn điện 4x0,75mm2


			m


			10.094





			881


			Dây dẫn điện 4x1mm2


			m


			13.184





			882


			Dây dẫn điện 4x1,5mm2


			m


			18.828





			883


			Dây dẫn điện 4x1,75mm2


			m


			23.072





			884


			Dây dẫn điện 4x2mm2


			m


			23.278





			885


			Dây dẫn điện 4x2,5mm2


			m


			28.016





			886


			Dây dẫn điện 4x3mm2


			m


			30.591





			887


			Dây dẫn điện 4x3,5mm2


			m


			34.505





			888


			Dây dẫn điện 4x4,0 mm2


			m


			42.024





			889


			Dây dẫn điện 4x6,0 mm2


			m


			59.637





			890


			Dây dẫn điện 4x10 mm2


			m


			95.790





			891


			Dây dẫn điện 4x16 mm2


			m


			149.453





			892


			Dây dẫn điện 4x25 mm2


			m


			227.836





			893


			Dây đay


			kg


			10.300





			894


			Dây đồng đường kính 8mm


			kg


			86.888





			895


			Dây thép d3mm


			kg


			13.673





			896


			Dây thép đường kính 10mm


			kg


			15.000





			897


			Dây thép đường kính 12mm


			kg


			15.000





			898


			Dây thép đường kính 1mm


			kg


			18.500





			899


			Đèn chống ẩm


			bộ


			1.760.000





			900


			Đèn chống nổ


			bộ


			309.000





			901


			Đèn chùm loại 3 bóng


			bộ


			2.311.000





			902


			Đèn chùm loại 5 bóng


			bộ


			3.319.000





			903


			Đèn chùm loại 10 bóng


			bộ


			4.180.000





			904


			Đèn chùm loại >10 bóng


			bộ


			6.239.000





			905


			Đèn cổ cò


			bộ


			20.600





			906


			Đèn đũa


			bộ


			77.250





			907


			Đèn sát trần có chụp


			bộ


			129.780





			908


			Đèn thường có chụp


			bộ


			71.070





			909


			Đèn trang trí âm trần


			bộ


			312.000





			910


			Đèn trang trí nổi


			bộ


			103.000





			911


			Đèn tường kiểu ánh sáng hắt


			bộ


			367.000





			912


			Đĩa cắt


			cái


			70.040





			913


			Đĩa mài


			cái


			70.040





			914


			Đinh 7 cm


			kg


			22.727





			915


			Đinh ghim


			cái


			2.060





			916


			Đinh tán nhôm


			cái


			515





			917


			Đinh, đinh vít


			cái


			2.060





			918


			Đồng hồ Ampe kế


			cái


			149.819





			919


			Đồng hồ đo áp lực


			cái


			288.400





			920


			Đồng hồ đo lưu lượng 50


			cái


			2.900.000





			921


			Đồng hồ đo lưu lượng 100


			cái


			9.200.000





			922


			Đồng hồ đo lưu lượng D200mm


			cái


			26.500.000





			923


			Đồng hồ đo lưu lượng D<300mm


			cái


			37.500.000





			924


			Đồng hồ đo lưu lượng D<400mm


			cái


			48.600.000





			925


			Đồng hồ đo lưu lượng D<500mm


			cái


			62.300.000





			926


			Đồng hồ đo lưu lượng D<600mm


			cái


			78.400.000





			927


			Đồng hồ Oát kế


			cái


			149.819





			928


			Đồng hồ Vôn kế


			cái


			149.819





			929


			Gạch chỉ 6,5x10,5x22cm


			viên


			1.353





			930


			Gạch thẻ 5x10x20cm


			viên


			641





			931


			Giá đỡ máy


			cái


			154.500





			932


			Giá treo


			cái


			103.000





			933


			Giấy dầu


			m2


			4.326





			934


			Gioăng cao su đường kính 50mm


			cái


			9.744





			935


			Gioăng cao su đường kính 60mm


			cái


			10.836





			936


			Gioăng cao su đường kính 70mm


			cái


			11.917





			937


			Gioăng cao su đường kính 75mm


			cái


			12.463





			938


			Gioăng cao su đường kính 80mm


			cái


			14.358





			939


			Gioăng cao su đường kính 90mm


			cái


			18.159





			940


			Gioăng cao su đường kính 100mm


			cái


			21.949





			941


			Gioăng cao su đường kính 110mm


			cái


			23.680





			942


			Gioăng cao su đường kính 125mm


			cái


			26.275





			943


			Gioăng cao su đường kính 150mm


			cái


			30.591





			944


			Gioăng cao su đường kính 160mm


			cái


			35.030





			945


			Gioăng cao su đường kính 170mm


			cái


			39.470





			946


			Gioăng cao su đường kính 180mm


			cái


			43.919





			947


			Gioăng cao su đường kính 200mm


			cái


			52.798





			948


			Gioăng cao su đường kính 240mm


			cái


			67.939





			949


			Gioăng cao su đường kính 250mm


			cái


			71.719





			950


			Gioăng cao su đường kính 300mm


			cái


			94.719





			951


			Gioăng cao su đường kính 350 mm


			cái


			155.674





			952


			Gioăng cao su đường kính 400 mm


			cái


			188.645





			953


			Gioăng cao su đường kính 450mm


			cái


			254.925





			954


			Gioăng cao su đường kính 500 mm


			cái


			344.432





			955


			Gioăng cao su đường kính 600 mm


			cái


			399.743





			956


			Gioăng cao su đường kính 700 mm


			cái


			454.951





			957


			Gioăng cao su đường kính 750 mm


			cái


			468.135





			958


			Gioăng cao su đường kính 800 mm


			cái


			481.216





			959


			Gioăng cao su đường kính 900 mm


			cái


			550.020





			960


			Gioăng cao su đường kính 1000 mm


			cái


			618.721





			961


			Gioăng cao su đường kính 1050 mm


			cái


			653.123





			962


			Gioăng cao su đường kính 1100 mm


			cái


			687.422





			963


			Gioăng cao su đường kính 1200 mm


			cái


			756.226





			964


			Gioăng cao su đường kính 1250 mm


			cái


			773.015





			965


			Gioăng cao su đường kính 1350 mm


			cái


			789.804





			966


			Gioăng cao su đường kính 1400 mm


			cái


			823.382





			967


			Gioăng cao su đường kính 1500 mm


			cái


			962.432





			968


			Gioăng cao su đường kính 1600 mm


			cái


			1.031.236





			969


			Gioăng cao su đường kính 1650 mm


			cái


			1.065.638





			970


			Gioăng cao su đường kính 1800 mm


			cái


			1.099.937





			971


			Gioăng cao su đường kính 1950 mm


			cái


			1.168.741





			972


			Gioăng cao su đường kính 2000 mm


			cái


			1.237.442





			973


			Gioăng cao su đường kính 2100 mm


			cái


			1.306.246





			974


			Gioăng cao su đường kính 2400 mm


			cái


			1.355.171





			975


			Gioăng cao su đường kính 2250 mm


			cái


			1.365.059





			976


			Gioăng cao su đường kính 2200 mm


			cái


			1.374.947





			977


			Gioăng cao su đường kính 2500 mm


			cái


			1.510.907





			978


			Gioăng cao su đường kính 2550 mm


			cái


			1.541.086





			979


			Gioăng cao su đường kính 2700 mm


			cái


			1.631.829





			980


			Gioăng cao su đường kính 2850 mm


			cái


			1.722.469





			981


			Gioăng cao su đường kính 3000 mm


			cái


			1.813.109





			982


			Gioăng cao su lá 10mm


			m2


			701.667





			983


			Gioăng cao su tấm


			m2


			351.457





			984


			Gỗ bao nhóm IV laty3*1


			m3


			9.090.909





			985


			Gỗ chống


			m3


			5.181.818





			986


			Gỗ đà nẹp


			m3


			5.181.818





			987


			Gỗ hộp kê máy nhóm II


			m3


			5.181.818





			988


			Gỗ nhóm 4


			m3


			9.090.909





			989


			Gỗ ván khuôn


			m3


			4.090.909





			990


			Gương soi


			cái


			533.540





			991


			Họng cứu hỏa đường kính 100mm


			cái


			2.935.500





			992


			Họng cứu hỏa đường kính 80mm


			cái


			1.545.000





			993


			Hộp 1 bóng và bóng đèn 0,6m


			bộ


			188.000





			994


			Hộp 1 bóng và bóng đèn 1,2m


			bộ


			220.000





			995


			Hộp 1 bóng và bóng đèn 1,5m


			bộ


			154.500





			996


			Hộp 2 bóng và bóng đèn 0,6m


			bộ


			246.000





			997


			Hộp 2 bóng và bóng đèn 1,2m


			bộ


			256.000





			998


			Hộp 2 bóng và bóng đèn 1,5m


			bộ


			257.500





			999


			Hộp 3 bóng và bóng đèn 0,6m


			bộ


			320.000





			1000


			Hộp 3 bóng và bóng đèn 1,2m


			bộ


			346.000





			1001


			Hộp 3 bóng và bóng đèn 1,5m


			bộ


			337.840





			1002


			Hộp 4 bóng và bóng đèn 1,2m


			bộ


			435.000





			1003


			Hộp 4 bóng và bóng đèn 1,5m


			bộ


			580.920





			1004


			Hộp đựng giấy vệ sinh


			cái


			70.040





			1005


			Hộp đựng xà bông


			cái


			70.040





			1006


			Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤40x50mm


			cái


			17.438





			1007


			Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤40x60mm


			cái


			19.375





			1008


			Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤100x100mm


			cái


			37.286





			1009


			Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤60x60mm


			cái


			23.250





			1010


			Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤150x150mm


			cái


			53.000





			1011


			Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤50x80mm


			cái


			25.188





			1012


			Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤60x80mm


			cái


			27.125





			1013


			Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤200x200mm


			cái


			86.000





			1014


			Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤150x200mm


			cái


			69.500





			1015


			Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤250x200mm


			cái


			102.500





			1016


			Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤300x300mm


			cái


			152.000





			1017


			Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤300x400mm


			cái


			185.000





			1018


			Hộp nối, hộp phân dây, hộp công tắc, hộp cầu chì, hộp automat ≤400x400mm


			cái


			218.000





			1019


			Hộp số


			cái


			36.586





			1020


			Kệ kính


			cái


			61.800





			1021


			Keo dán (nhựa)


			kg


			103.927





			1022


			Khối móng bê tông đường kính ống 200 mm


			cái


			55.723





			1023


			Khối móng bê tông đường kính ống 300 mm


			cái


			70.349





			1024


			Khối móng bê tông đường kính ống <=600 mm


			cái


			114.330





			1025


			Khối móng bê tông đường kính ống <=1000 mm


			cái


			172.937





			1026


			Khối móng bê tông đường kính ống <=1250 mm


			cái


			209.605





			1027


			Khối móng bê tông đường kính ống <=1800 mm


			cái


			290.151





			1028


			Khối móng bê tông đường kính ống <=2250 mm


			cái


			356.174





			1029


			Khối móng bê tông đường kính ống <=3000 mm


			cái


			466.075





			1030


			Khung gỗ


			cái


			66.950





			1031


			Kim thu sét dài 0,5m


			cái


			47.380





			1032


			Kim thu sét dài 1m


			cái


			70.040





			1033


			Kim thu sét dài 1,5m


			cái


			94.760





			1034


			Kim thu sét dài 2m


			cái


			108.150





			1035


			Linh kiện báo cháy


			cái


			803.400





			1036


			Linh kiện chống điện giật


			cái


			999.100





			1037


			Lưỡi cưa cắt


			cái


			46.350





			1038


			Lưới thép 16x16


			m2


			56.650





			1039


			Lưới thép đường kính 10x10


			m2


			59.740





			1040


			Ma tít


			kg


			7.004





			1041


			Màng keo dán ống


			m2


			39.655





			1042


			Măng sông nhựa đường kính 15


			cái


			1.648





			1043


			Măng sông nhựa đường kính 20


			cái


			1.648





			1044


			Măng sông nhựa đường kính 25


			cái


			2.266





			1045


			Măng sông nhựa đường kính 32


			cái


			3.811





			1046


			Măng sông nhựa đường kính 40


			cái


			5.253





			1047


			Măng sông nhựa đường kính 50


			cái


			14.616





			1048


			Măng sông nhựa đường kính 67


			cái


			29.005





			1049


			Măng sông nhựa đường kính 76


			cái


			29.005





			1050


			Măng sông nhựa đường kính 89


			cái


			29.685





			1051


			Măng sông nhựa đường kính 100


			cái


			62.428





			1052


			Măng sông nhựa đường kính 110


			cái


			62.428





			1053


			Măng sông nhựa đường kính 150


			cái


			85.696





			1054


			Măng sông nhựa đường kính 200


			cái


			136.578





			1055


			Măng sông nhựa đường kính 250


			cái


			381.306





			1056


			Măng sông nhựa nhôm đường kính 12mm


			cái


			1.648





			1057


			Măng sông nhựa nhôm đường kính 16mm


			cái


			1.648





			1058


			Măng sông nhựa nhôm đường kính 20mm


			cái


			1.648





			1059


			Măng sông nhựa nhôm đường kính 26mm


			cái


			2.266





			1060


			Măng sông nhựa nhôm đường kính 32mm


			cái


			3.811





			1061


			Măng sông nhựa HDPE, đường kính 16


			cái


			44.187





			1062


			Măng sông nhựa HDPE, đường kính 20


			cái


			55.208





			1063


			Măng sông nhựa HDPE, đường kính 25


			cái


			69.010





			1064


			Măng sông nhựa HDPE, đường kính 32


			cái


			88.374





			1065


			Măng sông nhựa HDPE, đường kính 40


			cái


			110.416





			1066


			Măng sông nhựa HDPE, đường kính 50


			cái


			138.020





			1067


			Măng sông nhựa HDPE, đường kính 63


			cái


			164.800





			1068


			Măng sông nhựa HDPE, đường kính 75


			cái


			247.200





			1069


			Măng sông nhựa HDPE, đường kính 90


			cái


			376.980





			1070


			Măng sông thép tráng kẽm đường kính 15mm


			cái


			4.985





			1071


			Măng sông thép tráng kẽm đường kính 20mm


			cái


			7.931





			1072


			Măng sông thép tráng kẽm đường kính 25mm


			cái


			10.650





			1073


			Măng sông thép tráng kẽm đường kính 32mm


			cái


			14.956





			1074


			Măng sông thép tráng kẽm đường kính 40mm


			cái


			19.261





			1075


			Măng sông thép tráng kẽm đường kính 50mm


			cái


			34.217





			1076


			Măng sông thép tráng kẽm đường kính 67mm


			cái


			56.650





			1077


			Măng sông thép tráng kẽm đường kính 76mm


			cái


			73.645





			1078


			Măng sông thép tráng kẽm đường kính 89mm


			cái


			80.443





			1079


			Măng sông thép tráng kẽm đường kính 100mm


			cái


			128.029





			1080


			Măng sông thép tráng kẽm đường kính 110mm


			cái


			140.801





			1081


			Măng sông thép tráng kẽm đường kính 150mm


			cái


			192.095





			1082


			Măng sông thép tráng kẽm đường kính 200mm


			cái


			256.058





			1083


			Măng sông thép tráng kẽm đường kính 250mm


			cái


			320.124





			1084


			Máy biến dòng loại 100/5A


			cái


			460.000





			1085


			Máy biến dòng loại 200/5A


			cái


			600.000





			1086


			Máy biến dòng loại 50/5A


			cái


			419.000





			1087


			Mỡ bôi trơn


			kg


			15.000





			1088


			Mỡ thoa ống


			kg


			15.000





			1089


			Mối nối mềm đường kính 50mm


			cái


			549.076





			1090


			Mối nối mềm đường kính 75mm


			cái


			823.571





			1091


			Mối nối mềm đường kính 100mm


			cái


			1.098.066





			1092


			Mối nối mềm đường kính 150mm


			cái


			1.491.783





			1093


			Mối nối mềm đường kính 200mm


			cái


			2.114.933





			1094


			Mối nối mềm đường kính 250mm


			cái


			2.991.120





			1095


			Mối nối mềm đường kính 300mm


			cái


			3.974.942





			1096


			Mối nối mềm đường kính 350mm


			cái


			5.466.725





			1097


			Mối nối mềm đường kính 400mm


			cái


			6.778.173





			1098


			Mối nối mềm đường kính 500mm


			cái


			11.127.004





			1099


			Mối nối mềm đường kính 600mm


			cái


			14.581.710





			1100


			Mối nối mềm đường kính 700mm


			cái


			17.893.847





			1101


			Mối nối mềm đường kính 800mm


			cái


			20.450.135





			1102


			Mối nối mềm đường kính 900mm


			cái


			23.006.338





			1103


			Mối nối mềm đường kính 1100mm


			cái


			28.118.914





			1104


			Mối nối mềm đường kính 1200mm


			cái


			30.675.203





			1105


			Mối nối mềm đường kính 1250mm


			cái


			31.953.261





			1106


			Mối nối mềm đường kính 1300mm


			cái


			33.231.405





			1107


			Mối nối mềm đường kính 1350mm


			cái


			34.509.549





			1108


			Mối nối mềm đường kính 1400mm


			cái


			35.787.693





			1109


			Mối nối mềm đường kính 1500mm


			cái


			38.343.982





			1110


			Mối nối mềm đường kính 1600mm


			cái


			40.900.184





			1111


			Mối nối mềm đường kính 1700mm


			cái


			43.456.473





			1112


			Mối nối mềm đường kính 1800mm


			cái


			46.012.761





			1113


			Mối nối mềm đường kính 1900mm


			cái


			48.569.049





			1114


			Mối nối mềm đường kính 2000mm


			cái


			51.125.252





			1115


			Nắp Cống hộp 400x600mm


			cái


			36.153





			1116


			Nắp Cống hộp 400x800mm


			cái


			48.204





			1117


			Nắp Cống hộp 600x600mm


			cái


			54.281





			1118


			Nắp Cống hộp 400x1000mm


			cái


			60.255





			1119


			Nắp Cống hộp 600x800mm


			cái


			72.306





			1120


			Nắp Cống hộp 800x800mm


			cái


			96.408





			1121


			Nắp Cống hộp 800x1000mm


			cái


			120.510





			1122


			Nắp Cống hộp 800x1400mm


			cái


			168.714





			1123


			Nắp Cống hộp 1200x1400mm


			cái


			253.174





			1124


			Nắp Cống hộp 1200x1600mm


			cái


			289.327





			1125


			Nắp Cống hộp 1400x1500mm


			cái


			316.416





			1126


			Nắp Cống hộp 1200x1800mm


			cái


			325.480





			1127


			Nắp Cống hộp 1200x2000mm


			cái


			361.633





			1128


			Nắp Cống hộp 1400x1800mm


			cái


			379.761





			1129


			Nắp Cống hộp 1400x2000mm


			cái


			421.888





			1130


			Nắp Cống hộp 1400x2200mm


			cái


			464.118





			1131


			Nắp Cống hộp 2200x1500mm


			cái


			497.284





			1132


			Nắp Cống hộp 2500x1500mm


			cái


			565.058





			1133


			Nắp Cống hộp 2200x1800mm


			cái


			596.679





			1134


			Nắp Cống hộp 2500x2000mm


			cái


			753.445





			1135


			Nắp Cống hộp 2500x2500mm


			cái


			941.729





			1136


			Nắp Cống hộp 3000x3000mm


			cái


			1.356.098





			1137


			Nhôm lá b=0,8


			m2


			22.660





			1138


			Nhựa dán


			kg


			103.927





			1139


			Nhựa đường


			kg


			13.750





			1140


			Nước


			lít


			5





			1141


			Nước sạch


			m3


			5.429





			1142


			Nước thi công


			m3


			5.429





			1143


			Nút bịt nhựa đường kính 15mm


			cái


			1.360





			1144


			Nút bịt nhựa đường kính 20mm


			cái


			1.700





			1145


			Nút bịt nhựa đường kính 25mm


			cái


			3.059





			1146


			Nút bịt nhựa đường kính 32mm


			cái


			3.966





			1147


			Nút bịt nhựa đường kính 40mm


			cái


			6.005





			1148


			Nút bịt nhựa đường kính 50mm


			cái


			10.424





			1149


			Nút bịt nhựa đường kính 67mm


			cái


			20.054





			1150


			Nút bịt nhựa đường kính 76mm


			cái


			20.054





			1151


			Nút bịt nhựa đường kính 89mm


			cái


			24.267





			1152


			Nút bịt nhựa đường kính 100mm


			cái


			52.005





			1153


			Nút bịt nhựa đường kính 110mm


			cái


			52.005





			1154


			Nút bịt nhựa đường kính 150mm


			cái


			222.861





			1155


			Nút bịt nhựa đường kính 200mm


			cái


			381.708





			1156


			Nút bịt nhựa đường kính 250mm


			cái


			381.708





			1157


			Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 15mm


			cái


			4.759





			1158


			Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 20mm


			cái


			6.118





			1159


			Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 25mm


			cái


			8.158





			1160


			Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 32mm


			cái


			11.557





			1161


			Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 40mm


			cái


			12.010





			1162


			Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 50mm


			cái


			19.034





			1163


			Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 67mm


			cái


			36.256





			1164


			Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 76mm


			cái


			50.985





			1165


			Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 89mm


			cái


			54.384





			1166


			Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 100mm


			cái


			79.310





			1167


			Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 110mm


			cái


			79.310





			1168


			Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 150mm


			cái


			108.150





			1169


			Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 200mm


			cái


			144.200





			1170


			Nút bịt thép tráng kẽm đường kính 250mm


			cái


			180.250





			1171


			Ổ cắm ba


			cái


			52.000





			1172


			Ổ cắm bốn


			cái


			52.000





			1173


			Ổ cắm đôi


			cái


			41.000





			1174


			Ổ cắm đơn


			cái


			25.500





			1175


			Ô xy


			chai


			114.000





			1176


			Ống bê tông đường kính 100mm


			m


			118.585





			1177


			Ống bê tông đường kính 150mm


			m


			177.878





			1178


			Ống bê tông đường kính 200mm


			m


			237.171





			1179


			Ống bê tông đường kính 250mm


			m


			296.463





			1180


			Ống bê tông đường kính 300mm


			m


			355.756





			1181


			Ống bê tông đường kính 350mm


			m


			424.271





			1182


			Ống bê tông đường kính 400mm


			m


			492.786





			1183


			Ống bê tông đường kính 500mm


			m


			653.247





			1184


			Ống bê tông đường kính 600mm


			m


			813.708





			1185


			Ống bê tông đường kính 700mm


			m


			980.138





			1186


			Ống bê tông đường kính 800mm


			m


			1.146.567





			1187


			Ống bê tông đường kính 900mm


			m


			1.330.371





			1188


			Ống bê tông đường kính 1000mm


			m


			1.514.175





			1189


			Ống bê tông đường kính 1100mm


			m


			1.824.922





			1190


			Ống bê tông đường kính 1200mm


			m


			2.135.669





			1191


			Ống bê tông đường kính 1400mm


			m


			2.920.001





			1192


			Ống bê tông đường kính 1600mm


			m


			3.704.333





			1193


			Ống bê tông đường kính 200mm, đoạn ống dài 1m


			đoạn


			237.171





			1194


			Ống bê tông đường kính 200mm, đoạn ống dài 2m


			đoạn


			474.342





			1195


			Ống bê tông đường kính 300mm, đoạn ống dài 1m


			đoạn


			355.756





			1196


			Ống bê tông đường kính 300mm, đoạn ống dài 2m


			đoạn


			711.512





			1197


			Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 1m


			đoạn


			813.708





			1198


			Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 2m


			đoạn


			1.627.416





			1199


			Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 2,5m


			đoạn


			2.034.270





			1200


			Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 3m


			đoạn


			2.441.124





			1201


			Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 4m


			đoạn


			3.254.832





			1202


			Ống bê tông đường kính 600mm, đoạn ống dài 5m


			đoạn


			4.068.540





			1203


			Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 1m


			đoạn


			1.514.175





			1204


			Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 2m


			đoạn


			3.028.350





			1205


			Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 2,5m


			đoạn


			3.785.438





			1206


			Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 3m


			đoạn


			4.542.525





			1207


			Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 4m


			đoạn


			6.056.700





			1208


			Ống bê tông đường kính 1000mm, đoạn ống dài 5m


			đoạn


			7.570.875





			1209


			Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 1m


			đoạn


			2.331.752





			1210


			Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 2m


			đoạn


			4.663.504





			1211


			Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 2,5m


			đoạn


			5.829.380





			1212


			Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 3m


			đoạn


			6.995.256





			1213


			Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 4m


			đoạn


			9.327.008





			1214


			Ống bê tông đường kính 1250mm, đoạn ống dài 5m


			đoạn


			11.658.760





			1215


			Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 1m


			đoạn


			4.488.665





			1216


			Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 2m


			đoạn


			8.977.330





			1217


			Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 2,5m


			đoạn


			11.221.663





			1218


			Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 3m


			đoạn


			13.465.995





			1219


			Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 4m


			đoạn


			17.954.660





			1220


			Ống bê tông đường kính 1800mm, đoạn ống dài 5m


			đoạn


			22.443.325





			1221


			Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 1m


			đoạn


			6.253.412





			1222


			Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 2m


			đoạn


			12.506.824





			1223


			Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 2,5m


			đoạn


			15.633.530





			1224


			Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 3m


			đoạn


			18.760.236





			1225


			Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 4m


			đoạn


			25.013.648





			1226


			Ống bê tông đường kính 2250mm, đoạn ống dài 5m


			đoạn


			31.267.060





			1227


			Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 1m


			đoạn


			9.194.657





			1228


			Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 2m


			đoạn


			18.389.314





			1229


			Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 2,5m


			đoạn


			22.986.643





			1230


			Ống bê tông đường kính 3000mm, đoạn ống dài 3m


			đoạn


			27.583.971





			1231


			Ống bê tông ly tâm đường kính 300mm


			m


			355.756





			1232


			Ống bê tông ly tâm đường kính 400mm


			m


			492.786





			1233


			Ống bê tông ly tâm đường kính 500mm


			m


			653.247





			1234


			Ống bê tông ly tâm đường kính 600mm


			m


			813.708





			1235


			Ống bê tông ly tâm đường kính 700mm


			m


			980.138





			1236


			Ống bê tông ly tâm đường kính 800mm


			m


			1.146.567





			1237


			Ống bê tông ly tâm đường kính 900mm


			m


			1.330.371





			1238


			Ống bê tông ly tâm đường kính 1000mm


			m


			1.514.175





			1239


			Ống bê tông ly tâm đường kính 1100mm


			m


			1.824.922





			1240


			Ống bê tông ly tâm đường kính 1200mm


			m


			2.135.669





			1241


			Ống bê tông ly tâm đường kính 1400mm


			m


			2.920.001





			1242


			Ống bê tông ly tâm đường kính 1600mm


			m


			3.704.333





			1243


			Ống bê tông ly tâm đường kính 1800mm


			m


			4.488.665





			1244


			Ống bê tông ly tâm đường kính 2000mm


			m


			5.272.997





			1245


			Ống cách nhiệt xốp đường kính 6,4mm


			m


			4.887





			1246


			Ống cách nhiệt xốp đường kính 9,5mm


			m


			5.660





			1247


			Ống cách nhiệt xốp đường kính 12,7mm


			m


			6.689





			1248


			Ống cách nhiệt xốp đường kính 15,9mm


			m


			12.148





			1249


			Ống cách nhiệt xốp đường kính 19,1mm


			m


			17.536





			1250


			Ống cách nhiệt xốp đường kính 22,2mm


			m


			18.696





			1251


			Ống cách nhiệt xốp đường kính 25,4mm


			m


			21.043





			1252


			Ống cách nhiệt xốp đường kính 28,6mm


			m


			22.948





			1253


			Ống cách nhiệt xốp đường kính 31,8mm


			m


			24.477





			1254


			Ống cách nhiệt xốp đường kính 34,9mm


			m


			25.367





			1255


			Ống cách nhiệt xốp đường kính 38,1mm


			m


			26.226





			1256


			Ống cách nhiệt xốp đường kính 41,3mm


			m


			28.147





			1257


			Ống cách nhiệt xốp đường kính 54mm


			m


			42.835





			1258


			Ống cách nhiệt xốp đường kính 66,7mm


			m


			48.955





			1259


			Ống cao su dẫn khí chịu áp lực: D60


			m


			14.607





			1260


			Ống chống thép đường kính 377mm


			m


			304.468





			1261


			Ống chống thép đường kính 426mm


			m


			517.060





			1262


			Ống chống thép đường kính 477mm


			m


			578.448





			1263


			Ống chống thép đường kính 529mm


			m


			748.707





			1264


			Ống chống thép đường kính 630mm


			m


			890.744





			1265


			Ống chống thép đường kính 720mm


			m


			1.017.228





			1266


			Ống đồng đường kính 6,4mm


			m


			19.673





			1267


			Ống đồng đường kính 9,5mm


			m


			31.003





			1268


			Ống đồng đường kính 12,7mm


			m


			36.771





			1269


			Ống đồng đường kính 19,1mm


			m


			63.860





			1270


			Ống đồng đường kính 15,9mm


			m


			65.508





			1271


			Ống đồng đường kính 22,2mm


			m


			93.421





			1272


			Ống đồng đường kính 25,4mm


			m


			107.429





			1273


			Ống đồng đường kính 28,6mm


			m


			121.437





			1274


			Ống đồng đường kính 31,8mm


			m


			135.754





			1275


			Ống đồng đường kính 34,9mm


			m


			149.350





			1276


			Ống đồng đường kính 38,1mm


			m


			169.744





			1277


			Ống đồng đường kính 41,3mm


			m


			177.366





			1278


			Ống đồng đường kính 54mm


			m


			282.220





			1279


			Ống đồng đường kính 66,7mm


			m


			426.981





			1280


			Ống gang đường kính 100mm, đoạn ống dài 6m


			đoạn


			807.829





			1281


			Ống gang đường kính 150mm, đoạn ống dài 6m


			đoạn


			899.602





			1282


			Ống gang đường kính 200mm, đoạn ống dài 6m


			đoạn


			1.199.847





			1283


			Ống gang đường kính 250mm, đoạn ống dài 6m


			đoạn


			1.489.895





			1284


			Ống gang đường kính <=400mm, đoạn ống dài 6m


			đoạn


			2.817.771





			1285


			Ống gang đường kính <=600mm, đoạn ống dài 6m


			đoạn


			5.152.884





			1286


			Ống gang đường kính <=900mm, đoạn ống dài 6m


			đoạn


			7.729.326





			1287


			Ống gang đường kính <=1200mm, đoạn ống dài 6m


			đoạn


			10.305.768





			1288


			Ống gang đường kính <=1600mm, đoạn ống dài 6m


			đoạn


			13.741.024





			1289


			Ống gang đường kính <=2200mm, đoạn ống dài 6m


			đoạn


			18.893.908





			1290


			Ống gang đường kính <=2500mm, đoạn ống dài 6m


			đoạn


			21.470.350





			1291


			Ống gang mặt bích đường kính 50mm


			m


			263.989





			1292


			Ống gang mặt bích đường kính 75mm


			m


			448.565





			1293


			Ống gang mặt bích đường kính 100mm


			m


			528.390





			1294


			Ống gang mặt bích đường kính 150mm


			m


			567.221





			1295


			Ống gang mặt bích đường kính 200mm


			m


			752.827





			1296


			Ống gang mặt bích đường kính 250mm


			m


			1.093.860





			1297


			Ống gang mặt bích đường kính 300mm


			m


			1.287.500





			1298


			Ống gang mặt bích đường kính 350mm


			m


			1.503.800





			1299


			Ống gang mặt bích đường kính 400mm


			m


			1.837.520





			1300


			Ống gang mặt bích đường kính 500mm


			m


			2.709.930





			1301


			Ống gang mặt bích đường kính 600mm


			m


			3.450.500





			1302


			Ống gang mặt bích đường kính 700mm


			m


			3.605.000





			1303


			Ống gang mặt bích đường kính 800mm


			m


			3.811.000





			1304


			Ống gang mặt bích đường kính 900mm


			m


			4.017.000





			1305


			Ống gang mặt bích đường kính 1000mm


			m


			4.120.000





			1306


			Ống gang mặt bích đường kính 1100mm


			m


			4.326.000





			1307


			Ống gang mặt bích đường kính 1200mm


			m


			4.429.000





			1308


			Ống gang mặt bích đường kính 1400mm


			m


			4.635.000





			1309


			Ống gang mặt bích đường kính 1500mm


			m


			4.738.000





			1310


			Ống gang mặt bích đường kính 1600mm


			m


			4.841.000





			1311


			Ống gang mặt bích đường kính 1800mm


			m


			5.150.000





			1312


			Ống gang mặt bích đường kính 2000mm


			m


			5.459.000





			1313


			Ống gang mặt bích đường kính 2200mm


			m


			5.665.000





			1314


			Ống gang mặt bích đường kính 2400mm


			m


			5.871.000





			1315


			Ống gang mặt bích đường kính 2500mm


			m


			6.077.000





			1316


			Ống gang miệng bát đường kính 50mm


			m


			403.966





			1317


			Ống gang miệng bát đường kính 75mm


			m


			605.846





			1318


			Ống gang miệng bát đường kính 100mm


			m


			807.829





			1319


			Ống gang miệng bát đường kính 150mm


			m


			899.602





			1320


			Ống gang miệng bát đường kính 200mm


			m


			1.199.847





			1321


			Ống gang miệng bát đường kính 250mm


			m


			1.489.895





			1322


			Ống gang miệng bát đường kính 300mm


			m


			1.886.445





			1323


			Ống gang miệng bát đường kính 350mm


			m


			2.354.374





			1324


			Ống gang miệng bát đường kính 400mm


			m


			2.817.771





			1325


			Ống gang miệng bát đường kính 500mm


			m


			3.909.983





			1326


			Ống gang miệng bát đường kính 600mm


			m


			5.152.884





			1327


			Ống gang miệng bát đường kính 700mm


			m


			5.852.460





			1328


			Ống gang miệng bát đường kính 800mm


			m


			6.468.400





			1329


			Ống gang miệng bát đường kính 900mm


			m


			9.218.500





			1330


			Ống gang miệng bát đường kính 1000mm


			m


			9.743.800





			1331


			Ống gang miệng bát đường kính 1100mm


			m


			9.991.000





			1332


			Ống gang miệng bát đường kính 1200mm


			m


			11.536.000





			1333


			Ống gang miệng bát đường kính 1400mm


			m


			12.030.400





			1334


			Ống gang miệng bát đường kính 1500mm


			m


			12.267.300





			1335


			Ống gang miệng bát đường kính 1600mm


			m


			12.514.500





			1336


			Ống gang miệng bát đường kính 1800mm


			m


			12.998.600





			1337


			Ống gang miệng bát đường kính 2000mm


			m


			13.390.000





			1338


			Ống gang miệng bát đường kính 2200mm


			m


			13.905.000





			1339


			Ống gang miệng bát đường kính 2400mm


			m


			14.420.000





			1340


			Ống gang miệng bát đường kính 2500mm


			m


			14.687.800





			1341


			Ống gió: đường kính 50


			m


			12.037





			1342


			Ống kết cấu giếng đường kính 89mm


			m


			29.664





			1343


			Ống kết cấu giếng đường kính 108mm


			m


			89.919





			1344


			Ống kết cấu giếng đường kính 127mm


			m


			105.781





			1345


			Ống kết cấu giếng đường kính 146mm


			m


			121.540





			1346


			Ống kết cấu giếng đường kính 168mm


			m


			139.874





			1347


			Ống kết cấu giếng đường kính 194mm


			m


			353.805





			1348


			Ống kết cấu giếng đường kính 219mm


			m


			399.331





			1349


			Ống kết cấu giếng đường kính 273mm


			m


			497.799





			1350


			Ống kết cấu giếng đường kính 325mm


			m


			592.662





			1351


			Ống kết cấu giếng đường kính 350mm


			m


			781.976





			1352


			Ống kết cấu giếng đường kính 377mm


			m


			842.334





			1353


			Ống kết cấu giếng đường kính 426mm


			m


			951.823





			1354


			Ống kết cấu giếng đường kính 450mm


			m


			1.005.486





			1355


			Ống kết cấu giếng đường kính 477mm


			m


			1.065.741





			1356


			Ống kết cấu giếng đường kính 529mm


			m


			1.181.925





			1357


			Ống kết cấu giếng đường kính 630mm


			m


			1.407.598





			1358


			Ống kết cấu giếng đường kính 720mm


			m


			1.608.757





			1359


			Ống kết cấu giếng đường kính 820mm


			m


			1.832.164





			1360


			Ống kiểm tra đường kính 50mm


			bộ


			5.150





			1361


			Ống kiểm tra đường kính 100mm


			bộ


			9.270





			1362


			Ống kim loại bảo hộ dây dẫn d26mm


			m


			22.454





			1363


			Ống kim loại bảo hộ dây dẫn d35mm


			m


			29.767





			1364


			Ống kim loại bảo hộ dây dẫn d40mm


			m


			33.784





			1365


			Ống kim loại bảo hộ dây dẫn d50mm


			m


			41.818





			1366


			Ống kim loại bảo hộ dây dẫn d66mm


			m


			54.590





			1367


			Ống kim loại bảo hộ dây dẫn d80mm


			m


			82.812





			1368


			Ống lồng d 219x7


			m


			581.950





			1369


			Ống lồng d 273x8


			m


			1.005.280





			1370


			Ống lồng d 325x8


			m


			1.196.860





			1371


			Ống lồng d 426x10


			m


			1.493.500





			1372


			Ống mềm


			m


			3.090





			1373


			Ống múc loại: 409 kg/cái


			cái


			1.472.900





			1374


			Ống múc loại: 522 kg/cái


			cái


			1.910.650





			1375


			Ống múc loại: 635 kg/cái


			cái


			2.224.800





			1376


			Ống múc loại: 692 kg/cái


			cái


			2.312.350





			1377


			Ống múc loại: 735 kg/cái


			cái


			2.538.950





			1378


			Ống múc loại: 793 kg/cái


			cái


			2.664.610





			1379


			Ống múc loại: 824 kg/cái


			cái


			2.873.700





			1380


			Ống nâng nước: D200


			m


			494.400





			1381


			Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 15mm


			m


			4.333





			1382


			Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 27mm


			m


			7.075





			1383


			Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 34mm


			m


			8.650





			1384


			Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 48mm


			m


			11.800





			1385


			Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 76mm


			m


			18.100





			1386


			Ống nhựa bảo hộ dây dẫn đường kính 90mm


			m


			21.250





			1387


			ống nhựa dài 150mm


			cái


			958





			1388


			ống nhựa dài 250mm


			cái


			1.597





			1389


			ống nhựa dài 350mm


			cái


			2.235





			1390


			Ống nhựa đường kính 15mm, L=8m


			m


			6.386





			1391


			Ống nhựa đường kính 20mm, L=8m


			m


			6.386





			1392


			Ống nhựa đường kính 25mm, L=8m


			m


			9.064





			1393


			Ống nhựa đường kính 32mm, L=8m


			m


			12.669





			1394


			Ống nhựa đường kính 40mm, L=8m


			m


			16.892





			1395


			Ống nhựa đường kính 50mm, L=8m


			m


			22.042





			1396


			Ống nhựa đường kính 60mm, L=8m


			m


			23.278





			1397


			Ống nhựa đường kính 67mm, L=8m


			m


			23.278





			1398


			Ống nhựa đường kính 75mm, L=8m


			m


			24.926





			1399


			Ống nhựa đường kính 80mm, L=8m


			m


			26.574





			1400


			Ống nhựa đường kính 100mm, L=8m


			m


			33.269





			1401


			Ống nhựa đường kính 110mm, L=8m


			m


			65.096





			1402


			Ống nhựa đường kính 150mm, L=8m


			m


			132.870





			1403


			Ống nhựa đường kính 200mm, L=8m


			m


			242.359





			1404


			Ống nhựa đường kính 250mm, L=8m


			m


			374.611





			1405


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D100mm, L=5m


			m


			100.940





			1406


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D150mm, L=5m


			m


			103.000





			1407


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D200mm, L=5m


			m


			186.430





			1408


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D250mm, L=5m


			m


			276.040





			1409


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D300mm, L=5m


			m


			385.220





			1410


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D350mm, L=5m


			m


			449.080





			1411


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D400mm, L=5m


			m


			653.020





			1412


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D500mm, L=5m


			m


			987.770





			1413


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D600mm, L=5m


			m


			1.349.300





			1414


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D700mm, L=5m


			m


			1.573.840





			1415


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D800mm, L=5m


			m


			1.799.410





			1416


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 1 lớp D1000mm, L=5m


			m


			2.248.490





			1417


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D100mm, L=5m


			m


			103.000





			1418


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D150mm, L=5m


			m


			106.090





			1419


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D200mm, L=5m


			m


			191.580





			1420


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D250mm, L=5m


			m


			284.280





			1421


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D300mm, L=5m


			m


			396.550





			1422


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D350mm, L=5m


			m


			462.470





			1423


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D400mm, L=5m


			m


			672.590





			1424


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D500mm, L=5m


			m


			1.017.640





			1425


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D600mm, L=5m


			m


			1.389.470





			1426


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D700mm, L=5m


			m


			1.621.220





			1427


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D800mm, L=5m


			m


			1.852.970





			1428


			Ống nhựa gân xoắn HDPE 2 lớp D1000mm, L=5m


			m


			2.315.440





			1429


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 300m, đường kính 16mm


			m


			5.040





			1430


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 300m, đường kính 20mm


			m


			6.300





			1431


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 250m, đường kính 25mm


			m


			8.200





			1432


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 300m, đường kính 25mm


			m


			8.200





			1433


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 200m, đường kính 32mm


			m


			13.200





			1434


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 150m, đường kính 40mm


			m


			18.600





			1435


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 100m, đường kính 50mm


			m


			25.800





			1436


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 50m, đường kính 50mm


			m


			25.800





			1437


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 50m, đường kính 63mm


			m


			31.500





			1438


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 40m, đường kính 75mm


			m


			55.500





			1439


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 50m, đường kính 75mm


			m


			55.500





			1440


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 25m, đường kính 90mm


			m


			83.500





			1441


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 40m, đường kính 90mm


			m


			83.500





			1442


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 20mm


			m


			6.300





			1443


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 25mm


			m


			8.200





			1444


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 32mm


			m


			13.200





			1445


			Ống nhựa HDPE, đoạn ống dài 70m, đường kính 40mm


			m


			18.600





			1446


			Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 110mm


			m


			100.500





			1447


			Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 125mm


			m


			128.000





			1448


			Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 140mm


			m


			170.000





			1449


			Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 160mm


			m


			226.000





			1450


			Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 180mm


			m


			282.000





			1451


			Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 200mm


			m


			338.000





			1452


			Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 250mm


			m


			478.000





			1453


			Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 280mm


			m


			562.000





			1454


			Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 320mm


			m


			674.000





			1455


			Ông nhựa HDPE, đoạn ống dài 6m, đường kính 350mm


			m


			758.000





			1456


			Ống nhựa miệng bát đường kính 20mm, L=6m


			m


			6.386





			1457


			Ống nhựa miệng bát đường kính 25mm, L=6m


			m


			9.064





			1458


			Ống nhựa miệng bát đường kính 32mm, L=6m


			m


			12.669





			1459


			Ống nhựa miệng bát đường kính 40mm, L=6m


			m


			16.892





			1460


			Ống nhựa miệng bát đường kính 50mm, L=6m


			m


			22.042





			1461


			Ống nhựa miệng bát đường kính 60mm, L=6m


			m


			23.278





			1462


			Ống nhựa miệng bát đường kính 75mm, L=6m


			m


			24.926





			1463


			Ống nhựa miệng bát đường kính 80mm, L=6m


			m


			29.973





			1464


			Ống nhựa miệng bát đường kính 89mm, L=6m


			m


			50.264





			1465


			Ống nhựa miệng bát đường kính 100mm, L=6m


			m


			70.864





			1466


			Ống nhựa miệng bát đường kính 125mm, L=6m


			m


			106.811





			1467


			Ống nhựa miệng bát đường kính 150mm, L=6m


			m


			126.330





			1468


			Ống nhựa miệng bát đường kính 200mm, L=6m


			m


			242.359





			1469


			Ống nhựa miệng bát đường kính 250mm, L=6m


			m


			374.611





			1470


			Ống nhựa miệng bát đường kính 300mm, L=6m


			m


			470.504





			1471


			Ống nhựa nhôm đường kính 12mm, L=100m


			m


			6.283





			1472


			Ống nhựa nhôm đường kính 16mm, L=100m


			m


			6.283





			1473


			Ống nhựa nhôm đường kính 20mm, L=50m


			m


			9.270





			1474


			Ống nhựa nhôm đường kính 26mm, L=6m


			m


			14.626





			1475


			Ống nhựa nhôm đường kính 32mm, L=6m


			m


			22.660





			1476


			Ống nối gai 100mm


			cái


			15.450





			1477


			Ống nối gai 150mm


			cái


			48.204





			1478


			Ống nối gai 200mm


			cái


			102.691





			1479


			Ống nối gai 250mm


			cái


			156.560





			1480


			Ống nối gai 300mm


			cái


			303.850





			1481


			Ống nối gai 350mm


			cái


			428.480





			1482


			Ống nối gai 400mm


			cái


			571.650





			1483


			Ống nối gai 500mm


			cái


			735.420





			1484


			Ống nối gai 600mm


			cái


			929.060





			1485


			Ống nối gai 700mm


			cái


			1.372.990





			1486


			Ống nối gai 800mm


			cái


			1.694.350





			1487


			Ống nối gai 1000mm


			cái


			1.972.450





			1488


			Ống sành đường kính 50mm, L=0,5m


			m


			8.240





			1489


			Ống sành đường kính 75mm, L=0,5m


			m


			11.330





			1490


			Ống sành đường kính 100mm, L=0,5m


			m


			12.360





			1491


			Ống sành đường kính 150mm, L=0,5m


			m


			15.450





			1492


			Ống sành đường kính 200mm, L=0,5m


			m


			18.540





			1493


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 15mm


			m


			23.793





			1494


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 20mm


			m


			30.694





			1495


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 25mm


			m


			37.698





			1496


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 32mm


			m


			47.483





			1497


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 40mm


			m


			58.710





			1498


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 50mm


			m


			72.615





			1499


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 65mm


			m


			93.627





			1500


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 75mm


			m


			135.342





			1501


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 89mm


			m


			159.753





			1502


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 100mm


			m


			179.014





			1503


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 125mm


			m


			222.686





			1504


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 150mm


			m


			320.639





			1505


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 200mm


			m


			425.390





			1506


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 250mm


			m


			530.141





			1507


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 300mm


			m


			634.995





			1508


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 350mm


			m


			739.746





			1509


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 400mm


			m


			844.497





			1510


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 500mm


			m


			1.054.102





			1511


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 600mm


			m


			1.475.475





			1512


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 700mm


			m


			1.719.997





			1513


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 800mm


			m


			1.964.416





			1514


			Ống sắt tráng kẽm đường kính 1000mm


			m


			2.453.460





			1515


			Ống sứ dài 150mm


			cái


			2.575





			1516


			Ống sứ dài 250mm


			cái


			7.210





			1517


			Ống sứ dài 350mm


			cái


			8.755





			1518


			Ống sứ hạ thế các loại


			cái


			28.000





			1519


			Ống sứ tai mèo


			cái


			62.000





			1520


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính < 57mm


			m


			82.400





			1521


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 67-89mm


			m


			121.334





			1522


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 108mm dầy 3,5mm


			m


			193.022





			1523


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 108mm dầy 4mm


			m


			220.626





			1524


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 159mm dầy 5mm


			m


			339.488





			1525


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 159mm dầy 6,3mm


			m


			356.483





			1526


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 108mm dầy 8mm


			m


			441.149





			1527


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 159mm dầy 8mm


			m


			452.685





			1528


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 219mm dầy 7mm


			m


			465.251





			1529


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 273mm dầy 7mm


			m


			578.345





			1530


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 219mm dầy 9mm


			m


			598.224





			1531


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 273mm dầy 8mm


			m


			660.951





			1532


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 159mm dầy 12mm


			m


			678.976





			1533


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 325mm dầy 8mm


			m


			687.319





			1534


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 219mm dầy 12mm


			m


			797.529





			1535


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 273mm dầy 12mm


			m


			991.478





			1536


			Ống thép dẫn xăng dầu đường kính 426mm dầy 10mm


			m


			1.201.495





			1537


			Ống thép đen đường kính 15mm


			m


			13.699





			1538


			Ống thép đen đường kính 20 mm


			m


			17.716





			1539


			Ống thép đen đường kính 25mm


			m


			21.733





			1540


			Ống thép đen đường kính 32mm


			m


			27.295





			1541


			Ống thép đen đường kính 40 mm


			m


			33.784





			1542


			Ống thép đen đường kính 50 mm


			m


			41.818





			1543


			Ống thép đen đường kính 60 mm


			m


			49.852





			1544


			Ống thép đen đường kính 75mm


			m


			77.868





			1545


			Ống thép đen đường kính 80 mm


			m


			82.812





			1546


			Ống thép đen đường kính 100 mm


			m


			102.897





			1547


			Ống thép đen đường kính 125mm


			m


			128.029





			1548


			Ống thép đen đường kính 150 mm


			m


			184.370





			1549


			Ống thép đen đường kính 200 mm


			m


			244.625





			1550


			Ống thép đen đường kính 250 mm


			m


			304.880





			1551


			Ống thép đen đường kính 300 mm


			m


			365.135





			1552


			Ống thép đen đường kính 350 mm


			m


			425.390





			1553


			Ống thép đen đường kính 400 mm


			m


			485.645





			1554


			Ống thép đen đường kính 500 mm


			m


			606.155





			1555


			Ống thép đen đường kính 600 mm


			m


			848.514





			1556


			Ống thép đen đường kính 700 mm


			m


			989.109





			1557


			Ống thép đen đường kính 800 mm


			m


			1.129.704





			1558


			Ống thép đen đường kính 900 mm


			m


			1.270.299





			1559


			Ống thép đen đường kính 1000 mm


			m


			1.613.289





			1560


			Ống thép đen đường kính 1200 mm


			m


			1.934.649





			1561


			Ống thép đen đường kính 1300 mm


			m


			2.095.432





			1562


			Ống thép đen đường kính 1400 mm


			m


			2.256.112





			1563


			Ống thép đen đường kính 1500 mm


			m


			2.416.792





			1564


			Ống thép đen đường kính 1600 mm


			m


			3.223.797





			1565


			Ống thép đen đường kính 1800 mm


			m


			3.625.497





			1566


			Ống thép đen đường kính 2000 mm


			m


			4.027.300





			1567


			Ống thép đen đường kính 2200 mm


			m


			4.429.000





			1568


			Ống thép đen đường kính 2500 mm


			m


			5.031.550





			1569


			Ống thép không rỉ đường kính 15mm


			m


			23.793





			1570


			Ống thép không rỉ đường kính 20 mm


			m


			30.694





			1571


			Ống thép không rỉ đường kính 25mm


			m


			37.698





			1572


			Ống thép không rỉ đường kính 32mm


			m


			47.483





			1573


			Ống thép không rỉ đường kính 40 mm


			m


			58.710





			1574


			Ống thép không rỉ đường kính 50 mm


			m


			72.615





			1575


			Ống thép không rỉ đường kính 60 mm


			m


			34.667





			1576


			Ống thép không rỉ đường kính 75mm


			m


			135.342





			1577


			Ống thép không rỉ đường kính 80 mm


			m


			144.097





			1578


			Ống thép không rỉ đường kính 100 mm


			m


			179.014





			1579


			Ống thép không rỉ đường kính 125mm


			m


			222.686





			1580


			Ống thép không rỉ đường kính 150 mm


			m


			320.639





			1581


			Ống thép không rỉ đường kính 200 mm


			m


			425.390





			1582


			Ống thép không rỉ đường kính 250 mm


			m


			530.141





			1583


			Ống thép không rỉ đường kính 300 mm


			m


			634.995





			1584


			Ống thép không rỉ đường kính 350 mm


			m


			739.746





			1585


			Ống thép không rỉ đường kính 400 mm


			m


			844.497





			1586


			Ống thép không rỉ đường kính 500 mm


			m


			1.054.102





			1587


			Ống thép không rỉ đường kính 600 mm


			m


			1.475.475





			1588


			Ống thép không rỉ đường kính 700 mm


			m


			1.719.997





			1589


			Ống thép không rỉ đường kính 800 mm


			m


			1.964.416





			1590


			Ống thép không rỉ đường kính 900 mm


			m


			2.208.938





			1591


			Ống thép không rỉ đường kính 1000 mm


			m


			2.453.460





			1592


			Ống thép không rỉ đường kính 1200 mm


			m


			3.364.186





			1593


			Ống thép không rỉ đường kính 1300 mm


			m


			3.643.522





			1594


			Ống thép không rỉ đường kính 1400 mm


			m


			3.922.961





			1595


			Ống thép không rỉ đường kính 1500 mm


			m


			4.202.400





			1596


			Ống thép tráng kẽm đường kính 25mm


			m


			37.698





			1597


			Ống thép tráng kẽm đường kính 32mm


			m


			47.483





			1598


			Ống thép tráng kẽm đường kính 40mm


			m


			58.710





			1599


			Ống thép tráng kẽm đường kính 50mm


			m


			72.615





			1600


			Ống thép tráng kẽm đường kính 67mm


			m


			96.408





			1601


			Ống thép tráng kẽm đường kính 76mm


			m


			137.093





			1602


			Ống thép tráng kẽm đường kính 89mm


			m


			159.753





			1603


			Ống thép tráng kẽm đường kính 100mm


			m


			179.014





			1604


			Ống thép tráng kẽm đường kính 110mm


			m


			196.421





			1605


			Ống thép tráng kẽm đường kính 150mm


			m


			320.639





			1606


			Ống thép tráng kẽm đường kính 200mm


			m


			425.390





			1607


			Ống thép tráng kẽm đường kính 250mm


			m


			530.141





			1608


			Ống xi măng đường kính 100mm, L=0,5m


			m


			1.117.550





			1609


			Ống xi măng đường kính 150mm, L=0,5m


			m


			2.330.375





			1610


			Ống xi măng đường kính 200mm, L=0,5m


			m


			3.543.200





			1611


			Phễu thu đường kính 50mm


			cái


			30.900





			1612


			Phễu thu đường kính 100mm


			cái


			56.650





			1613


			Puli sứ kẹp


			cái


			2.060





			1614


			Puli sứ loại 30x30


			cái


			3.090





			1615


			Puli sứ loại >=35x35


			cái


			4.120





			1616


			Quạt ly tâm - công suất 0,2 - <=2,5 kW


			cái


			5.287.333





			1617


			Quạt ly tâm - công suất 2,6 - <=5,0 kW


			cái


			6.660.667





			1618


			Quạt ly tâm - công suất 5,1 - <=10 kW


			cái


			18.505.667





			1619


			Quạt ly tâm - công suất 10 - <=22 kW


			cái


			34.312.733





			1620


			Quạt ốp trần - kích thước 150x150mm đến 250x250mm


			cái


			331.454





			1621


			Quạt ốp trần - kích thước 300x300mm đến 350x350mm


			cái


			331.454





			1622


			Quạt thông gió - công suất 0,2- <=1,5 kW


			cái


			224.746





			1623


			Quạt thông gió - công suất 1,6- <=3,0 kW


			cái


			224.746





			1624


			Quạt thông gió - công suất 3,1- <=4,5 kW


			cái


			248.127





			1625


			Quạt thông gió - công suất 4,6- <=7,5 kW


			cái


			248.127





			1626


			Quạt thông gió - kích thước 150x150mm đến 250x250mm


			cái


			248.127





			1627


			Quạt thông gió - kích thước 300x300mm đến 350x350mm


			cái


			248.127





			1628


			Quạt trần


			cái


			920.000





			1629


			Quạt treo tường


			cái


			346.000





			1630


			Que hàn


			kg


			24.455





			1631


			Que hàn đồng


			kg


			214.661





			1632


			Que hàn f4


			kg


			214.661





			1633


			Que hàn không rỉ


			kg


			23.409





			1634


			Rơ le


			cái


			26.780





			1635


			Sắt dẹt 25x4


			kg


			16.289





			1636


			Sắt tròn


			kg


			15.000





			1637


			Sét bột Bentonít


			kg


			1.545





			1638


			Sét chèn


			m3


			25.750





			1639


			Sỏi chèn


			m3


			238.773





			1640


			Sơn


			kg


			30.000





			1641


			Sơn bóng


			kg


			34.000





			1642


			Sơn các loại


			kg


			30.000





			1643


			Sơn chống gỉ


			kg


			30.000





			1644


			Sơn màu


			kg


			85.000





			1645


			Tấm đệm cao su d =100mm


			cái


			3.502





			1646


			Tấm đệm cao su d =150mm


			cái


			4.944





			1647


			Tấm đệm cao su d =200mm


			cái


			6.386





			1648


			Tấm đệm cao su d =250mm


			cái


			7.828





			1649


			Tấm đệm cao su d =300mm


			cái


			9.270





			1650


			Tấm đệm cao su d =350mm


			cái


			10.712





			1651


			Tấm đệm cao su d =400mm


			cái


			12.154





			1652


			Tấm đệm cao su d =450mm


			cái


			13.596





			1653


			Tấm đệm cao su d =500mm


			cái


			22.969





			1654


			Tấm đệm cao su d =600mm


			cái


			27.295





			1655


			Tấm đệm cao su d =700mm


			cái


			31.621





			1656


			Tấm đệm cao su d =800mm


			cái


			42.230





			1657


			Tấm đệm cao su d =900mm


			cái


			47.277





			1658


			Tấm đệm cao su d =1000mm


			cái


			52.324





			1659


			Tấm đệm cao su d =1100mm


			cái


			57.371





			1660


			Tấm đệm cao su d =1200mm


			cái


			62.418





			1661


			Tấm đệm cao su d =1400mm


			cái


			72.615





			1662


			Tấm đệm cao su d =1500mm


			cái


			77.662





			1663


			Tấm đệm cao su d =1600mm


			cái


			94.760





			1664


			Tấm đệm cao su d =1800mm


			cái


			106.296





			1665


			Tấm đệm cao su d =2000mm


			cái


			117.935





			1666


			Tấm đệm cao su d =2200mm


			cái


			129.471





			1667


			Tấm đệm cao su d =2400mm


			cái


			141.007





			1668


			Tấm đệm cao su d =2500mm


			cái


			146.775





			1669


			Thép góc


			m


			21.400





			1670


			Thép góc L


			kg


			15.900





			1671


			Thép nhíp


			kg


			15.900





			1672


			Thép tròn


			kg


			16.000





			1673


			Thiếc hàn


			kg


			200.000





			1674


			Thùng đo lưu lượng


			cái


			150.000





			1675


			Thùng đun nước nóng kiểu liên tục


			bộ


			2.863.636





			1676


			Thùng đun nước nóng thường


			bộ


			2.863.636





			1677


			Thuốc hàn


			kg


			27.273





			1678


			Thuốc tạo khói


			kg


			49.260





			1679


			Thuyền tắm có hương sen


			bộ


			3.512.300





			1680


			Thuyền tắm không có hương sen


			bộ


			3.862.500





			1681


			Tôn b=3


			kg


			17.819





			1682


			Tôn đen


			kg


			17.819





			1683


			Tôn tráng kẽm


			m2


			13.300





			1684


			Trụ cứu hỏa đường kính 100mm


			cái


			1.545.000





			1685


			Trụ cứu hỏa đường kính 150mm


			cái


			2.935.500





			1686


			Vải thủy tinh


			m2


			18.540





			1687


			Van 1 chiều đường kính 15mm


			cái


			21.476





			1688


			Van 1 chiều đường kính 20mm


			cái


			28.634





			1689


			Van 1 chiều đường kính 25mm


			cái


			41.818





			1690


			Van 1 chiều đường kính 32mm


			cái


			59.843





			1691


			Van 1 chiều đường kính 40mm


			cái


			101.558





			1692


			Van 1 chiều đường kính 50mm


			cái


			143.273





			1693


			Van 1 chiều đường kính 65mm


			cái


			312.090





			1694


			Van 1 chiều đường kính 75mm


			cái


			359.470





			1695


			Van 1 chiều đường kính 89mm


			cái


			427.038





			1696


			Van 1 chiều đường kính < 100mm


			cái


			456.290





			1697


			Van 1 chiều đường kính 100mm


			cái


			479.980





			1698


			Van 1 chiều đường kính 125mm


			cái


			599.460





			1699


			Van 1 chiều đường kính 150mm


			cái


			719.970





			1700


			Van 1 chiều đường kính 200mm


			cái


			959.960





			1701


			Van 1 chiều đường kính 250mm


			cái


			1.199.950





			1702


			Van 1 chiều đường kính 300mm


			cái


			1.439.940





			1703


			Van 1 chiều đường kính 350mm


			cái


			1.678.900





			1704


			Van 1 chiều đường kính 400mm


			cái


			1.918.890





			1705


			Van 1 chiều đường kính 500mm


			cái


			2.398.870





			1706


			Van 1 chiều đường kính 600mm


			cái


			2.878.850





			1707


			Van 1 chiều đường kính 700mm


			cái


			3.358.830





			1708


			Van 1 chiều đường kính 800mm


			cái


			3.838.810





			1709


			Van 1 chiều đường kính 900mm


			cái


			4.318.790





			1710


			Van 1 chiều đường kính 1000mm


			cái


			4.797.740





			1711


			Van 1 chiều đường kính 1100mm


			cái


			5.277.720





			1712


			Van 1 chiều đường kính 1200mm


			cái


			5.757.700





			1713


			Van 1 chiều đường kính 1300mm


			cái


			6.237.680





			1714


			Van 1 chiều đường kính 1400mm


			cái


			6.717.660





			1715


			Van 1 chiều đường kính 1500mm


			cái


			7.197.640





			1716


			Van 1 chiều đường kính 1600mm


			cái


			7.676.590





			1717


			Van 1 chiều đường kính 1800mm


			cái


			8.636.550





			1718


			Van 1 chiều đường kính 2000mm


			cái


			9.596.510





			1719


			Van 1 chiều đường kính 2200mm


			cái


			10.556.470





			1720


			Van 1 chiều đường kính 2400mm


			cái


			11.515.400





			1721


			Van 1 chiều đường kính 2500mm


			cái


			11.995.380





			1722


			Van đáy đường kính 400mm


			bộ


			599.460





			1723


			Van đáy đường kính 500mm


			bộ


			636.540





			1724


			Van đáy đường kính 600mm


			bộ


			673.620





			1725


			Van đáy đường kính 700mm


			bộ


			710.700





			1726


			Van đáy đường kính 800mm


			bộ


			747.780





			1727


			Van DY50PY10


			bộ


			3.343.380





			1728


			Van DY80PY16


			bộ


			4.455.780





			1729


			Van DY100PY16


			bộ


			6.128.500





			1730


			Van DY100PY25


			bộ


			6.128.500





			1731


			Van DY150PY16


			bộ


			7.842.420





			1732


			Van DY150PY64


			bộ


			7.842.420





			1733


			Van DY200PY25PY16


			bộ


			10.031.170





			1734


			Van DY250PY25PY16


			bộ


			10.031.170





			1735


			Van mặt bích đường kính 40mm


			cái


			1.334.262





			1736


			Van mặt bích đường kính 50mm


			cái


			1.667.776





			1737


			Van mặt bích đường kính 75mm


			cái


			2.469.940





			1738


			Van mặt bích đường kính 100mm


			cái


			3.028.509





			1739


			Van mặt bích đường kính 150mm


			cái


			5.163.081





			1740


			Van mặt bích đường kính 200mm


			cái


			7.380.362





			1741


			Van mặt bích đường kính 250mm


			cái


			11.549.802





			1742


			Van mặt bích đường kính 300mm


			cái


			15.929.980





			1743


			Van mặt bích đường kính 350mm


			cái


			28.585.590





			1744


			Van mặt bích đường kính 400mm


			cái


			41.241.200





			1745


			Van mặt bích đường kính 500mm


			cái


			51.551.500





			1746


			Van mặt bích đường kính 600mm


			cái


			61.861.800





			1747


			Van mặt bích đường kính 700mm


			cái


			72.172.100





			1748


			Van mặt bích đường kính 800mm


			cái


			82.482.400





			1749


			Van mặt bích đường kính 1000mm


			cái


			103.103.000





			1750


			Van mặt bích đường kính 1200mm


			cái


			123.723.600





			1751


			Van mặt bích đường kính 1500mm


			cái


			154.654.500





			1752


			Van mặt bích đường kính 1800mm


			cái


			185.585.400





			1753


			Van mặt bích đường kính 2000mm


			cái


			206.206.000





			1754


			Van mặt bích đường kính 2200mm


			cái


			226.826.600





			1755


			Van mặt bích đường kính 2400mm


			cái


			247.447.200





			1756


			Van mặt bích đường kính 2500mm


			cái


			257.757.500





			1757


			Van phao đường kính 250mm


			cái


			2.111.500





			1758


			Van phao đường kính 300mm


			cái


			2.750.100





			1759


			Van phao đường kính 350mm


			cái


			3.502.000





			1760


			Van phao đường kính 400mm


			cái


			4.068.500





			1761


			Van phao đường kính 500mm


			cái


			4.738.000





			1762


			Van ren đường kính <25mm


			cái


			149.556





			1763


			Van ren đường kính 32mm


			cái


			223.428





			1764


			Van ren đường kính 40mm


			cái


			285.516





			1765


			Van ren đường kính 50mm


			cái


			479.486





			1766


			Van ren đường kính 67mm


			cái


			833.888





			1767


			Van ren đường kính 76mm


			cái


			1.133.000





			1768


			Van ren đường kính 89mm


			cái


			1.228.172





			1769


			Van ren đường kính 100mm


			cái


			1.449.148





			1770


			Van ren đường kính 110mm


			cái


			1.449.148





			1771


			Van ren đường kính 150mm


			cái


			1.575.900





			1772


			Van ren đường kính 200mm


			cái


			2.069.991





			1773


			Van ren đường kính 250mm


			cái


			2.629.590





			1774


			Van xả khí đường kính 25mm


			cái


			1.031.030





			1775


			Van xả khí đường kính 32mm


			cái


			1.281.423





			1776


			Van xả khí đường kính 40mm


			cái


			1.782.827





			1777


			Van xả khí đường kính 50mm


			cái


			2.284.128





			1778


			Van xả khí đường kính 76mm


			cái


			2.553.782





			1779


			Van xả khí đường kính 89mm


			cái


			2.923.140





			1780


			Van xả khí đường kính 100mm


			cái


			3.230.183





			1781


			Van xả khí đường kính 150mm


			cái


			4.845.326





			1782


			Van xả khí đường kính 200mm


			cái


			6.460.366





			1783


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 100mm


			bộ


			29.973





			1784


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 150mm


			bộ


			34.917





			1785


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 200 mm


			bộ


			39.964





			1786


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 250mm


			bộ


			44.908





			1787


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 300 mm


			bộ


			49.955





			1788


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 350mm


			bộ


			54.899





			1789


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 400 mm


			bộ


			59.946





			1790


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 500 mm


			bộ


			69.937





			1791


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 600 mm


			bộ


			166.448





			1792


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 700mm


			bộ


			183.134





			1793


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 750mm


			bộ


			183.134





			1794


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 800 mm


			bộ


			183.134





			1795


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 900 mm


			bộ


			216.403





			1796


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1000 mm


			bộ


			326.304





			1797


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1100 mm


			bộ


			372.963





			1798


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1200 mm


			bộ


			396.241





			1799


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1250mm


			bộ


			407.880





			1800


			Vành đai BT đúc sân đường kính 1350mm


			bộ


			431.158





			1801


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1400mm


			bộ


			442.797





			1802


			Vành đai BT đúc sân đường kính 1500mm


			bộ


			466.178





			1803


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 1600mm


			bộ


			659.303





			1804


			Vành đai BT đúc sân đường kính 1650mm


			bộ


			674.238





			1805


			Vành đai BT đúc sân đường kính 1800mm


			bộ


			719.249





			1806


			Vành đai BT đúc sân đường kính 1950mm


			bộ


			764.157





			1807


			Vành đai BT đúc sân đường kính 2000mm


			bộ


			779.195





			1808


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2100mm


			bộ


			932.356





			1809


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2250mm


			bộ


			982.208





			1810


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2400mm


			bộ


			1.032.163





			1811


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2550mm


			bộ


			1.082.118





			1812


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2700mm


			bộ


			1.132.073





			1813


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 2850mm


			bộ


			1.182.028





			1814


			Vành đai BT đúc sẵn đường kính 3000mm


			bộ


			1.231.983





			1815


			Vỏ chậu điện giải724x174


			bộ


			730.785





			1816


			Vòi rửa 1 vòi


			cái


			82.400





			1817


			Vòi rửa 2 vòi


			cái


			288.400





			1818


			Vòi rửa vệ sinh


			cái


			215.373





			1819


			Vòi tắm hương sen 1 vòi, 1 hương sen


			bộ


			381.100





			1820


			Vòi tắm hương sen 2 vòi, 1 hương sen


			bộ


			463.500





			1821


			Xăng


			kg


			22.169





			1822


			Xi măng PC40


			kg


			1.660








BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG


			STT


			Tên nhân công


			Đơn vị


			Đơn giá (đồng)





			1


			Nhân công nhóm II, bậc 3,5/7


			công


			239.519





			2


			Nhân công nhóm II, bậc 4/7


			công


			258.500





			3


			Nhân công nhóm II, bậc 4,5/7


			công


			281.548





			4


			Nhân công nhóm II, bậc 5/7


			công


			304.596








BẢNG GIÁ MÁY THI CÔNG


			STT


			Tên Máy thi công


			Đơn vị


			Đơn giá (đồng)





			1


			Máy ủi - công suất: 105,0 CV (Máy ủi công suất: 110CV)


			ca


			1.872.573





			2


			Ô tô vận tải thùng - trọng tải: 5 T


			ca


			918.002





			3


			Ô tô hút bùn, hút mùn khoan, dung tích: 3 m3


			ca


			1.326.943





			4


			Máy nâng TO-12-24, sức nâng 15 T


			ca


			3.132.315





			5


			Cần trục ô tô - sức nâng: 5 T


			ca


			1.452.875





			6


			Cần trục ô tô - sức nâng: 6 T


			ca


			1.628.608





			7


			Cần trục bánh hơi - sức nâng: 16 T


			ca


			1.756.400





			8


			Cần trục bánh xích - sức nâng: 10 T


			ca


			1.839.608





			9


			Cần trục bánh xích - sức nâng: 16 T


			ca


			2.227.836





			10


			Cần trục bánh xích - sức nâng: 25 T


			ca


			2.670.813





			11


			Cần trục bánh xích - sức nâng: 40 T


			ca


			3.816.036





			12


			Cần trục bánh xích - sức nâng: 63 T


			ca


			4.734.816





			13


			Máy trộn bê tông - dung tích: 250 lít


			ca


			287.383





			14


			Máy đầm bê tông, dầm dùi - công suất: 1,5 kW


			ca


			226.613





			15


			Máy bơm nước, động cơ điện - công suất: 2 kW


			ca


			208.952





			16


			Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất: 5 cv


			ca


			288.101





			17


			Vi kế


			ca


			3.016





			18


			Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 14 kW


			ca


			296.961





			19


			Biến thế hàn xoay chiều - công suất: 23 kW


			ca


			342.765





			20


			Máy hàn hơi - công suất: 2000 l/h


			ca


			248.057





			21


			Khoan cầm tay 0,5 kW (Máy khoan sắt cầm tay, đường kính khoan: 13mm)


			ca


			211.630





			22


			Máy cắt sắt cầm tay - công suất: 1,0 kW


			ca


			225.332





			23


			Máy khoan bê tông cầm tay - công suất: 0,75 kW


			ca


			213.546





			24


			Máy ghép mí - công suất: 1,1 kW


			ca


			240.693





			25


			Máy mài - công suất: 1 kW


			ca


			202.710





			26


			Máy hàn nhiệt


			ca


			464.144





			27


			Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan đập cáp - công suất: 40 kW


			ca


			1.632.590





			28


			Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất: 54 cv


			ca


			2.178.189





			29


			Máy khoan giếng khai thác nước ngầm, khoan xoay - công suất: 300 cv


			ca


			9.014.065





			30


			Máy khoan ngang UĐB- 4


			ca


			3.516.726





			31


			Máy trộn dung dịch khoan - dung tích: ≤ 750 lít


			ca


			242.222





			32


			Máy quạt gió - công suất: 2,5 kW


			ca


			229.408





			33


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 660 m3/h


			ca


			1.311.903





			34


			Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất: 1260 m3/h


			ca


			2.616.065





			35


			Cần trục bánh hơi sức nâng 6T


			ca


			1.360.570





			36


			Xe nâng-sức nâng 7T


			ca


			901.490





			37


			Biến thế hàn xoay chiều, công suất 15kw (Biến thế hàn xoay chiều công suất: 14kw)


			ca


			296.961








MỤC LỤC


PHẦN A: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 


PHẦN B: ĐƠN GIÁ XDCT - PHẦN LẮP ĐẶT


BA.11000 Lắp đặt quạt các loại


BA.12000 Lắp đặt Máy thi công điều hòa không khí (điều hòa cục bộ)


BA.13000 Lắp đặt các loại đèn


BA.14000 Lắp đặt ống, máng bảo hộ dây dẫn


BA.15000 Lắp đặt phụ kiện đường dây 


BA.16000 Kéo rải các loại dây dẫn 


BA.17000 Lắp đặt bảng điện các loại vào tường


BA.18000 Lắp đặt các thiết bị đóng ngắt 


BA.19000 Lắp đặt các thiết bị đo lường bảo vệ 


BA.20000 Hệ thống chống sét 


CHƯƠNG II: LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ỐNG VÀ PHỤ TÙNG 


BB.11000 Lắp đặt ống bê tông - cống hộp 


BB.11100 Lắp đặt ống bê tông bằng thủ công 


BB.11200 Lắp đặt ống bê tông bằng cần trục


BB.11300 Lắp đặt ống bê tông nối bằng gạch thẻ - đoạn ống dài 1m


BB.11300 Lắp đặt cống hộp 


BB.11400 Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng phương pháp xảm, đoạn 


BB.11500 Lắp đặt ống bê tông ly tâm nối bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m 


BB.11600 Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp đổ bê tông, đoạn ống dài 1m 


BB.11700 Lắp đặt cống hộp đúc sẵn nối bằng phương pháp xảm, đoạn cống dài 1m 


BB.12000 Lắp đặt ống sành, ống xi măng


BB.13000 Lắp đặt ống gang 


BB.13200 Lắp đặt ống gang miệng bát bằng gioăng cao su, đoạn ống dài 6m


BB.14000 Lắp đặt ống thép 


BB.15000 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính


BB.15100 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 1 lớp vải thủy tinh (=3 ± ,5mm - đoạn ống dài 8m 


BB.15200 Lắp đặt ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 2 lớp vải thủy tinh (= 6 ± 0,5mm - đoạn ống dài 8m 


BB.15300 Lắp đặt ống dẫn xăng dầu tuyến chính bọc 3 lớp vải thủy tinh (= 9 ± 0,5mm-đoạn ống dài 8m


BB.16100 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, quét 2 lớp sơn chống rỉ 1 lớp sơn lót, đoạn ống dài 6m 



BB.16200 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc 1 lớp vải thủy tinh ( = 3 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m


BB.16300 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc hai lớp vải thủy tinh ( = 6 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m


BB.16400 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu trong kho, bọc 3 lớp vải thủy tinh ( = 9 ± 0,5mm đoạn ống dài 6m


BB.17000 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu vượt chướng ngại vật trong điều kiện bình thường 


BB.17100 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua sông - hồ bọc 3 lớp vải thủy tinh ( = 9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m


BB.17200 Lắp đặt đường ống dẫn xăng dầu qua đường bộ, đường sắt bọc 3 lớp vải thủy tinh ( = 9 ± 0,5mm, đoạn ống dài 6m 


BB.17300 Lắp đặt đường ống lồng dẫn xăng dầu bọc 1 lớp vải thủy tinh ( = 3 ± 0,5mm 


BB.18000 Lắp đặt ống đồng dẫn ga các loại 


BB.18100 Lắp đặt ống đồng bằng phương pháp hàn - đoạn ống dài 2m 


BB.19000 Lắp đặt ống nhựa 


BB.19500 Lắp đặt ống nhựa gân xoắn hdpe 1 lớp có đầu nối gai, đoạn ống dài 5m 


BB.19600 Lắp đặt ống nhựa gân xoắn hdpe 2 lớp nối màng keo, đoạn ống dài 5m 


BB.20100 Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 100m


BB.20200 Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 50m


BB.20300 Lắp đặt ống nhựa nhôm nối bằng phương pháp măng sông, đoạn ống dài 6m


BB.21000 Gia công, lắp đặt đường ống thông gió 


BB.21100 Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp hàn 


BB.21200 Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp hàn


BB.21300 Gia công và lắp đặt ống thông gió hộp bằng phương pháp ghép mí dán keo 


BB.21400 Gia công và lắp đặt ống thông gió tròn bằng phương pháp ghép mí dán keo 


BB.22000 Lắp đặt phụ tùng ống bê tông 


BB.22100 Lắp đặt côn, cút bê tông nối bằng phương pháp gioăng cao su 


BB.22200 Lắp đặt cút sành nối bằng phương pháp xảm 


BB.23000 Lắp đặt phụ tùng ống gang 


BB.23100 Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp xảm


BB.23200 Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp gioăng cao su 


BB.23300 Lắp đặt côn, cút gang nối bằng phương pháp mặt bích


BB.24000 Lắp đặt phụ tùng ống thép 


BB.24100 Lắp đặt côn, cút thép nối bằng phương pháp hàn


BB.25000 Lắp đặt phụ tùng ống thép không rỉ



BB.25100 Lắp đặt côn, cút thép không rỉ nối bằng phương pháp hàn 


BB.26000 Lắp đặt phụ tùng ống thép tráng kẽm 


BB.26100 Lắp đặt côn, cút tráng kẽm nối bằng phương pháp măng sông


BB.27000 Lắp đặt phụ tùng đường ống dẫn xăng dầu 


BB.27100 Lắp đặt cút dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp hàn 


BB.28000 lắp đặt phụ tùng ống đồng 


BB.28100 Lắp đặt côn, cút đồng nối bằng phương pháp hàn 


BB.29000 Lắp đặt phụ tùng ống nhựa 


BB.29100 Lắp đặt côn, cút nhựa miệng bát nối bằng phương pháp dán keo 


BB.29200 Lắp đặt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn


BB.29300 Lắp đặt côn, cút nhựa pvc miệng bát bằng phương pháp nối gioăng


BB.29400 Lắp đăt côn, cút nhựa nối bằng phương pháp hàn măng sông 


BB.30000 Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn hdpe bằng ống nối, cùm 


BB.30100 Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn hdpe 1 lớp nối bằng ống nối


BB.30200 Lắp đặt côn, cút nhựa gân xoắn hdpe 2 lớp nối bằng cúm 


BB.30300 Lắp đặt côn, cút, măng sông nhựa nhôm


BB.31000 Gia công và lắp đặt phụ tùng ống thông gió


BB.31100 Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích



BB.31200 Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió tròn ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích



BB.31300 Gia công và LĐ kính bích thông gió hộp ghép mí, nối bằng phương pháp mặt bích



BB.31400 Gia công và LĐ kính bích thông gió tròn đều ghép mí, nối bằng PP mặt bích


BB.31500 Gia công và lắp đặt bích vuông 


BB.31600 Gia công và lắp đặt bích tròn


BB.31700 Gia công và lắp đặt côn, cút thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng PP mặt bích


BB.31800 Gia công và lắp đặt kính bích thông gió hộp ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích 


BB.31900 Gia công và lắp đặt kính bích thông gió tròn đều ghép mí dán keo, nối bằng phương pháp mặt bích


BB.32000 Gia công, lắp đặt thanh tăng cường và giá đỡ ống cho hệ thống điều hòa không khí; cửa các loại 



BB.32100 Gia công, lắp đặt thanh tăng cường 


BB.32200 Gia công và lắp đặt giá đỡ ống điều hòa không khí 


BB.32300 Lắp đặt cửa lưới 



BB.32400 Lắp đặt gió đơn 


BB.32500 Lắp đặt cửa gió kép 


BB.32600 Lắp đặt cửa phân phối khí 


BB.33000 Lắp đặt bu, be các loại 


BB.33100 Lắp đặt bu 


BB.33200 Lắp đặt be 


BB.33300 Lắp đặt mối nối mềm


BB.33400 Lắp đặt mối nối liên kết trên tuyến dẫn xăng, dầu 


BB.33500 Lắp đai khởi thủy


BB.34000 Lắp đặt trụ và họng cứu hỏa 


BB.34100 Lắp đặt trụ cứu hỏa 


BB.34200 Lắp đặt họng cứu hỏa 


BB.35100 Lắp đặt đồng hồ đo lưu lượng 


BB.35200 Lắp đặt đồng hồ đo áp lực 


BB.36100 Lắp đặt van mặt bích 


BB.36200 Lắp đặt van xả khí 


BB.36300 Lắp đặt van phao điều chỉnh tốc độ lọc 


BB.36400 Lắp đặt van đáy


BB.36500 Lắp đặt van điện 


BB.36600 Lắp đặt van ren 


BB.36700 Lắp đặt van dẫn xăng dầu nối bằng phương pháp mặt bích 


BB.37100 Lắp bích thép 


BB.38100 Lắp nút bịt nhựa nối măng sông 


BB.38200 Lắp đặt nút bịt đầu ống thép tráng kẽm 


BB.39000 Cắt ống thép, ống nhựa 


BB.39100 Cắt ống hdpe bằng thủ công 


BB.39200 Cắt ống thép bằng ô xy - axetylen 


BB.39300 Cắt ống thép bằng ô xy - đất đèn 


BB.39400 Cắt ống thép bằng Máy thi công cắt cầm tay 


BB.40000 Thử áp lực các loại đường ống, độ kín đường ống thông gió, khử trùng ống nước


BB.40100 Thử áp lực đường ống gang và đường ống thép


BB.40200 Thử áp lực đường ống bê tông 


BB.40300 Thử áp lực đường ống nhựa 


BB.40400 Thử nghiệm đường ống thông gió 


BB.40500 Công tác khử trùng ống nước 



BB.41100 Lắp đặt chậu rửa -lắp đặt thuyền tắm 


BB.41200 Lắp đặt chậu xí 


BB.41300 Lắp đặt chậu tiểu 


BB.41400 Lắp đặt vòi tắm hương sen 


BB.41500 Lắp đặt vòi rửa


BB.42100 Lắp đặt thùng đun nước nóng 


BB.42200 Lắp đặt phễu thu 


BB.42300 Lắp đặt ống kiểm tra thành phần công việc: 


BB.42400 Lắp đặt gương soi và các dụng cụ 


BB.42500 Lắp đặt vòi rửa vệ sinh 


BB.43100 Lắp đặt bể chứa nước bằng inox


BB.43200 Lắp đặt bể chứa nước bằng nhựa


CHƯƠNG III-BẢO ÔN ĐƯỜNG ỐNG, PHỤ TÙNG VÀ THIẾT BỊ


BC.11100 Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông khoáng 


BC.11200 Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông khoáng


BC.12100 Bảo ôn ống và phụ tùng thông gió bằng bông thủy tinh 


BC.12200 Bảo ôn thiết bị thông gió bằng bông thủy tinh 


BC.13000 Bảo ôn đường ống bằng bông khoáng 


BC.13100 Bảo ôn đường ống (lớp bọc 25 mm) 


BC.13200 Bảo ôn đường ống (lớp bọc 30 mm) 


BC.13300 Bảo ôn đường ống (lớp bọc 50mm) 


BC.13400 Bảo ôn đường ống (lớp bọc 100mm) 


BC.14100 Bảo ôn ống đồng bằng ống cách nhiệt xốp 


CHƯƠNG IV-KHAI THÁC NƯỚC NGẦM 


Thuyết minh và hướng dẫn áp dụng 


BD.11100 Lắp đặt và tháo dỡ Máy thi công, thiết bị khoan giếng


BD.12000 Khoan giếng bằng Máy thi công khoan đập cáp, độ sâu khoan ≤50m 


BD.12100 Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm 


BD.12200 Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến ≤500mm 


BD.12300 Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm 


BD.12400 Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm 


BD.12500 Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến <800mm 


BD.12600 Đường kính lỗ khoan từ 800mm đến <900mm 


BD.12700 Đường kính lỗ khoan từ 900mm đến <1000mm 


BD.13000 Khoan giếng bằng Máy thi công khoan đập cáp có độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m 


BD.13100 Đường kính lỗ khoan từ 300mm đến <400mm 


BD.13200 Đường kính lỗ khoan từ 400mm đến <500mm 


BD.13300 Đường kính lỗ khoan từ 500mm đến <600mm 


BD.13400 Đường kính lỗ khoan từ 600mm đến <700mm 


BD.13500 Đường kính lỗ khoan từ 700mm đến<800mm 


BD.14000 Khoan giếng bằng Máy thi công khoan xoay tự hành 54cv độ sâu khoan ≤50m


BD.14100 Đường kính lỗ khoan <200mm 


BD.14200 Đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm 


BD.15000 Khoan giếng bằng Máy thi công khoan xoay tự hành 54cv độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m


BD.15100 Đường kính lỗ khoan <200mm 


BD.15200 Đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm 


BD.16000 Khoan giếng bằng Máy thi công khoan xoay tự hành 54cv độ sâu khoan từ 100m đến ≤150M 


BD.16100 Đường kính lỗ khoan <200mm 


BD.16200 Đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm 


BD.17000 Khoan giếng bằng Máy thi công khoan xoay tự hành 54cv, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m


BD.17100 Đường kính lỗ khoan <200mm 


BD.17200 Đường kính lỗ khoan 200mm đến <300mm 


BD.18000 Khoan giếng bằng Máy thi công khoan xoay tự hành 300cv độ sâu khoan ≤50m 


BD.18100 Đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm 


BD.18200 Đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm 


BD.18300 Đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm 


BD.18400 Đường k ính lỗ khoan 600mm đến <700m 


BD.18500 Đường kính lỗ khoan 700mm đến <800mm 


BD.18600 Đường kính lỗ khoan 800mm đến <900mm 


BD.18700 Đường kính lỗ khoan 900mm đến <1000mm 


BD.19000 Khoan giếng bằng Máy thi công khoan xoay tự hành 300cv độ sâu khoan từ 50m đến ≤100m


BD.19100 Đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm 


BD.19200 Đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm 


BD.19300 Đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm 


BD.19400 Đường kính lỗ khoan 600mm đến <700mm 



BD.20000Khoan Giếng Bằng Máy thi công Khoan Xoay Tự Hành 300cv Độ Sâu khoan từ 100m đến ≤150m



BD.20100 Đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm 


BD.20200 Đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm 


BD.20300 Đường kính lỗ khoan 500mm đến <600mm 


BD.21000 Khoan giếng bằng Máy thi công khoan xoay tự hành 300cv, độ sâu khoan từ 150m đến ≤200m


BD.21100 Đường kính lỗ khoan 300mm đến <400mm 


BD.21200 Đường kính lỗ khoan 400mm đến <500mm 


BD.22000 Lắp đặt kết cấu giếng 


BD.22100 Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp hàn


BD.22200 Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren 


BD.22300 Chống ống


BD.23000 Thổi rửa giếng khoan 


BD.23100 Độ sâu giếng khoan <100m 


BD.23200 Độ sâu giếng khoan từ 100m đến ≤150m 


BD.23300 Độ sâu giếng khoan từ 150m đến ≤200m 


Ghi chú: Máy thi công khoan tính trong đơn giá công tác thối rửa giếng khoan dùng Máy thi công khoan đập cáp 40kw. Nếu dùng loại Máy thi công khoan khác thì điều chỉnh đơn giá cho phù hợp



BD.24100 Chèn sỏi, sét 


BD.25100 Vận chuyển mùn khoan 


BD.26000 Lắp đặt phụ kiện nhà Máy thi công nước 


BD.26100 Lắp đặt chụp lọc sứ, chụp lọc nhựa


BD.26200 Lắp đặt chậu điện giải 


PHẦN C: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG
















































































































































































4. Don gia phan khao sat.doc

ĐƠN GIÁ



XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum)


PHẦN A


THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


I. CÁC CĂN CỨ


Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.



Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.



Văn bản số 1779/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần khảo sát.



Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.



Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.



Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.



Văn bản số 2631/UBND-KTN ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc mức lương đầu vào theo thực tế để xác định đơn giá nhân công.


II. NỘI DUNG TẬP ĐƠN GIÁ


Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật thể hiện mức chi phí về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát xây dựng (như 1m khoan, 1ha đo vẽ bản đồ địa hình, 1 mẫu thí nghiệm...) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác khảo sát theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.



Tập đơn giá được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khảo sát xây dựng.



1) Đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát bao gồm các chi phí sau:



a) Chi phí vật liệu:


Là chi phí giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát.



Giá vật liệu xây dựng trong tập đơn giá được tính tại thành phố Kon Tum thời điểm tháng 9/2015 theo Công bố số 09/CBLS-XD-TC ngày 16/10/2015 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính, đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá được tham khảo tại các thị trường khác. Giá các loại vật liệu trong tập đơn giá chưa tính thuế giá trị gia tăng và được tính đến chân công trình tại thành phố Kon Tum bình quân trọng phạm vị vận chuyển 5 km.



b) Chi phí nhân công:


Phương pháp và cấp bậc, hệ số lương xác định chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.



Mức lương đầu vào được xác định theo Văn bản số 2631/UBND-KTN ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc mức lương đầu vào theo thực tế để xác định đơn giá nhân công.



Mức lương đầu vào tính toán trong tập đơn giá tại thành phố Kon Tum là: 2.350.000 đồng/tháng đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường.



c) Chi phí máy thi công:


Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điện, động cơ xăng, động cơ diezel, hơi nước… (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát.



Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng và chi phí khác của máy.



III. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ


Tập đơn giá khảo sát xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác và được mã hóa thống nhất gồm 03 phần:



PHẦN A: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


PHẦN B: ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT


Chương 1: Công tác đào đất đá bằng thủ công



Chương 2: Công tác khoan tay



Chương 3: Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn


Chương 4: Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu dưới nước


Chương 5: Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn


Chương 6: Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước


Chương 7: Công tác khoan đường kính lớn



Chương 8: Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan



Chương 9: Công tác đo lưới khống chế mặt bằng



Chương 10: Công tác đo khống chế độ cao



Chương 11: Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn


Chương 12: Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ dưới nước


Chương 13: Công tác đo vẽ mặt cắt địa hình



Chương 14: Công tác thí nghiệm trong phòng


Chương 15: Công tác thí nghiệm ngoài trời


Chương 16: Công tác thăm dò địa vật lý



Chương 17: Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình



PHẦN C: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát làm cơ sở để lập dự toán xây dựng công trình, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.



Trong quá trình sử dụng Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần khảo sát xây dựng nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.



PHẦN B


ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN KHẢO SÁT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM


CHƯƠNG I


CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG



CA.00000 ĐÀO KHÔNG CHỐNG, CÓ CHỐNG


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào.



- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố rãnh, lấy mẫu thí nghiệm trong hố, rãnh đào.



- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.



- Lấp hố, rãnh đào, đánh dấu.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.



- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 8.



- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.



3. Khi thực hiện công tác đào khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với các hệ số sau:


- Trường hợp địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội, khó khăn trong việc thi công: K=1,2.



- Đào mỏ thăm dò vật liệu, lấy mẫu công nghệ đổ thành từng đống cách xa miệng hố trên 2m: K=1,15.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào không chống


♦ Độ sâu từ 0m - 2m:


			


			


			


			





			CA.01101



CA.01102



CA.01201



CA.01202



CA.02101



CA.02102



CA.02201



CA.02202



CA.02301



CA.02302


			- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV-V



♦ Độ sâu từ 0m - 4m



- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV-V



Đào có chống


♦ Độ sâu từ 0m - 2m:



- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV-V



♦ Độ sâu từ 0m - 4m



- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV-V



♦ Độ sâu từ 0m - 6m



- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV-V


			m³


m³



m³


m³



m³


m³



m³


m³



m³


m³


			31.670



31.670



31.670



31.670



138.670



138.670



138.670



138.670



138.670



138.670


			553.154



829.732



599.251



875.828



737.539



1.014.116



806.684



1.198.501



944.972



1.428.982


			








CA.03100 ĐÀO GIẾNG ĐỨNG


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào.



- Lắp đặt thiết bị, tiến hành thi công.



- Khoan, nạp nổ mìn vi sai, dùng năng lượng bằng máy nổ mìn chuyên dùng hoặc nguồn pin.



- Thông gió, phá đá quá cỡ, can vách, thành.



- Xúc và vận chuyển. Rửa vách; thu nhập mô tả, lập tài liệu gốc.



- Chống giếng: chống liền vì hoặc chống thưa.



- Lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách vách đáy giếng 6m, mỗi sàn cách nhau từ 4-5m.



- Lắp đường ống dẫn hơi, nước, thông gió, điện.



- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 14.



- Tiết diện giếng: 3,3m x 1,7m = 5,61m².



- Đào trong đất đá không có nước ngầm. Nếu có nước ngầm thì định mức nhân công và máy được nhân với hệ số sau: Q ≤ 0,5m³/h: K = 1,1. Nếu Q > 0,5 m³/h thì K= 1,2.



- Độ sâu đào chia khoảng cách: 0-10m, đến 20m, đến 30m…. Định mức này tính cho 10m đầu, 10m sâu kế tiếp nhân với hệ số K = 1,2 của 10m liền trước đó.



- Đất đá phân theo: Cấp IV-V, VI-VII, VIII-IX. Định mức tính cho cấp IV-V. Các cấp tiếp theo K=1,2 cấp liền trước đó.



- Đào giếng ở vùng núi, khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn thì định mức nhân công được nhân với hệ số K=1,2.



3. Các công việc chưa tính vào đơn giá:


- Lấy mẫu thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đào giếng đứng


♦ Độ sâu từ 0m - 10m:


			


			


			


			





			CA.03101



CA.03102



CA.03103


			- Cấp đất đá IV-V



- Cấp đất đá VI-VII



- Cấp đất đá VIII-IX


			m³


m³


m³


			924.090



1.108.908



1.330.690


			1.969.949



2.363.939



2.836.727


			1.049.908



1.259.892



1.511.870








CHƯƠNG II


CÔNG TÁC KHOAN TAY


CB. 00000 KHOAN TAY


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ vật liệu, phương tiện thí nghiệm, khảo sát thực địa, lập phương án, xác định vị trí lỗ khoan, làm đường và nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m³).



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo dưỡng trang thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.



- Khoan thuần túy và lấy mẫu.



- Hạ, nhổ ống chống.



- Mô tả địa chất công trình và địa chất thủy văn trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.



- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá, theo phụ lục số 9.



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang) địa hình nền khoan khô ráo.



- Hiệp khoan dài 0,5m.



- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan.



- Khoan khô.



- Đường kính lỗ khoan đến 150mm.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Độ sâu hố khoan đến 10m


			


			


			


			





			CB.01101


			- Cấp đất đá I - III


			m


			106.979


			516.277


			11.220





			CB.01102


			- Cấp đất đá IV-V


			m


			107.933


			852.780


			16.830





			


			♦ Độ sâu hố khoan đến 20m


			


			


			


			





			CB.01201


			- Cấp đất đá I - III


			m


			107.876


			525.497


			11.730





			CB.01202


			- Cấp đất đá IV-V


			m


			108.957


			880.437


			17.340





			


			♦ Độ sâu hố khoan đến >20m


			


			


			


			





			CB.01301


			- Cấp đất đá I - III


			m


			108.970


			608.470


			13.260





			CB.01302


			- Cấp đất đá IV-V


			m


			109.888


			991.068


			19.890








- Nếu khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


			STT


			ĐIỀU KIỆN


			HỆ SỐ K





			1


			Đường kính lỗ khoan > 150mm đến ≤ 230mm


			1,1





			2


			Khoan không chống ống


			0,85





			3


			Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan


			1,1





			4


			Hiệp khoan 0,5m


			0,9





			5


			Địa hình lầy lội (khoan trên cạn) khó khăn trong công việc thi


			1,15





			6


			Khoan trên sông nước (không bao gồm hao phí cho phương tiện nổi)


			1,3








CHƯƠNG III


CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN


CC.01000 KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, xác định vị trí lỗ khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m³).



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.



- Khoan thuần túy, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.



- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.



- Mô tả trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá theo Phụ lục số 10.



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang).



- Đường kính lỗ khoan đến 160mm.



- Chiều dài hiệp khoan 0,5m.



- Địa hình nền khoan khô ráo.



- Chống ống ≤ 50% chiều dài lỗ khoan.



- Lỗ khoan rửa bằng nước lã.



- Bộ máy khoan tự hành.



- Vị trí lỗ khoan cách xa chỗ lấy nước ≤ 50m hoặc cao hơn chỗ lấy nước < 9m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			


			


			


			





			CC.01101



CC.01102



CC.01103



CC.01104



CC.01105


			- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			m


m


m


m


m


			92.606



109.800



133.695



198.652



266.706


			656.871



885.047



1.216.940



1.147.795



1.581.100


			158.652



356.967



594.945



545.366



842.838





			


			♦ Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			


			


			


			





			CC.01201


			- Cấp đất đá I - III


			m


			91.831


			691.443


			168.568





			CC.01202


			- Cấp đất đá IV - VI


			m


			108.151


			933.448


			376.799





			CC.01203


			- Cấp đất đá VII - VIII


			m


			129.265


			1.267.646


			654.440





			CC.01204


			- Cấp đất đá IX - X


			m


			194.421


			1.212.330


			624.692





			CC.01205


			- Cấp đất đá XI - XII


			m


			260.979


			1.664.073


			922.164





			 


			♦ Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			 


			 


			 


			 





			CC.01301


			- Cấp đất đá I - III


			m


			91.089


			824.162


			178.483





			CC.01302


			- Cấp đất đá IV - VI


			m


			106.360


			1.123.172


			426.378





			CC.01303


			- Cấp đất đá VII - VIII


			m


			124.716


			1.517.665


			704.017





			CC.01304


			- Cấp đất đá IX - X


			m


			191.656


			1.512.639


			674.271





			CC.01305


			- Cấp đất đá XI - XII


			m


			255.252


			1.947.335


			1.011.406





			 


			♦ Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			 


			 


			 


			 





			CC.01401


			- Cấp đất đá I - III


			m


			89.750


			844.264


			198.315





			CC.01402


			- Cấp đất đá IV - VI


			m


			104.592


			1.185.990


			456.124





			CC.01403


			- Cấp đất đá VII - VIII


			m


			120.377


			1.635.761


			773.428





			CC.01404


			- Cấp đất đá IX - X


			m


			192.273


			1.582.995


			713.934





			CC.01405


			- Cấp đất đá XI - XII


			m


			256.028


			2.163.426


			1.070.901





			 


			♦ Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m


			 


			 


			 


			 





			CC.01501


			- Cấp đất đá I - III


			m


			88.694


			871.903


			218.147





			CC.01502


			- Cấp đất đá IV - VI


			m


			101.962


			1.221.167


			505.703





			CC.01503


			- Cấp đất đá VII - VIII


			m


			114.055


			1.686.015


			862.670





			CC.01504


			- Cấp đất đá IX - X


			m


			192.892


			1.630.736


			783.344





			CC.01505


			- Cấp đất đá XI - XII


			m


			256.805


			2.228.756


			1.170.058








- Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


			STT


			ĐIỀU


			HỆ SỐ K





			1


			Khoan ngang


			1,5





			2


			Khoan xiên


			1,2





			3


			Đường kính lỗ khoan > 160mm đến 250mm


			1,1





			4


			Đường kính lỗ khoan > 250mm


			1,2





			5


			Khoan không ống chống


			0,85





			6


			Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan


			1,05





			7


			Khoan không lấy mẫu


			0,8





			8


			Địa hình lầy lội khó khăn trong thi công


			1,05





			9


			Máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng tương


			1,05





			10


			Hiệp khoan > 0,5m


			0,9





			11


			Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét


			1,05





			12


			Khoan khô


			1,15





			13


			Khoan ở vùng rừng, núi, độ cao, địa hình phức tạp giao thông đi lại rất khó khăn (phải tháo rời thiết bị)


			1,15





			14


			Khoan bằng máy khoan XJ 100 hoặc loại tương tự


			0,7








CC.02000 BƠM CẤP NƯỚC PHỤC VỤ KHOAN XOAY BƠM RỬA Ở TRÊN CẠN


(Khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước >50m hoặc cao hơn nơi lấy nước ≥ 9m).


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Độ sâu hố khoan đến 30m


			


			


			


			





			CC.02101


			- Cấp đất đá I - III


			m


			3.629


			161.337


			27.756





			CC.02102


			- Cấp đất đá IV - VI


			m


			3.629


			218.957


			55.511





			CC.02103


			- Cấp đất đá VII - VIII


			m


			3.629


			283.492


			90.836





			CC.02104


			- Cấp đất đá IX - X


			m


			3.629


			299.625


			103.452





			CC.02105


			- Cấp đất đá XI - XII


			m


			3.629


			387.208


			123.638





			


			♦ Độ sâu hố khoan đến 60m


			


			


			


			





			CC.02201


			- Cấp đất đá I - III


			m


			3.629


			163.642


			30.279





			CC.02202


			- Cấp đất đá IV - VI


			m


			3.629


			221.262


			58.034





			CC.02203


			- Cấp đất đá VII - VIII


			m


			3.629


			285.796


			98.406





			CC.02204


			- Cấp đất đá IX - X


			m


			3.629


			299.625


			111.022





			CC.02205


			- Cấp đất đá XI - XII


			m


			3.629


			391.818


			133.731





			


			♦ Độ sâu hố khoan đến 100m


			


			


			


			





			CC.02301


			- Cấp đất đá I - III


			m


			3.629


			177.470


			32.802





			CC.02302


			- Cấp đất đá IV - VI


			m


			3.629


			242.005


			73.174





			CC.02303


			- Cấp đất đá VII - VIII


			m


			3.629


			322.673


			121.115





			CC.02304


			- Cấp đất đá IX - X


			m


			3.629


			327.283


			136.254





			CC.02305


			- Cấp đất đá XI - XII


			m


			3.629


			396.427


			164.010





			


			♦ Độ sâu hố khoan đến 150m


			


			


			


			





			CC.02401


			- Cấp đất đá I - III


			m


			3.629


			182.080


			35.325





			CC.02402


			- Cấp đất đá IV - VI


			m


			3.629


			253.529


			83.267





			CC.02403


			- Cấp đất đá VII - VIII


			m


			3.629


			329.588


			133.731





			CC.02404


			- Cấp đất đá IX - X


			m


			3.629


			345.722


			151.394





			CC.02405


			- Cấp đất đá XI - XII


			m


			3.629


			460.962


			181.673





			


			♦ Độ sâu hố khoan đến 200m


			


			


			


			





			CC.02501


			- Cấp đất đá I - III


			m


			3.629


			186.690


			40.372





			CC.02502


			- Cấp đất đá IV - VI


			m


			3.629


			260.444


			93.360





			CC.02503


			- Cấp đất đá VII - VIII


			m


			3.629


			336.502


			148.871





			CC.02504


			- Cấp đất đá IX - X


			m


			3.629


			354.941


			169.056





			CC.02505


			- Cấp đất đá XI - XII


			m


			3.629


			472.486


			204.382








CHƯƠNG IV


KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU DƯỚI NƯỚC


CD.01000 KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, xác định vị trí lỗ khoan (khối lượng đào đắp 5m³).



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, chỉ đạo sản xuất, vận chuyển nội bộ công trình.



- Khoan thuần túy, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.



- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.



- Mô tả trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Lấp và đánh dấu lỗ khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá theo Phụ lục số 10.



- Ống chống 100% chiều sâu lỗ khoan.



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt nước).



- Tốc độ nước chảy đến 1 m/s.



- Đường kính lỗ khoan đến 160mm.



- Chiều dài hiệp khoan 0,5m



- Lỗ khoan rửa bằng nước.



- Đơn giá được xác định với điều kiện khi có phương tiện nổi ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè mảng...).



- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m


			


			


			


			





			CD.01101



CD.01102



CD.01103



CD.01104



CD.01105


			- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV - VI



- Cấp đất đá VII - VIII



- Cấp đất đá IX - X



- Cấp đất đá XI - XII


			m


m


m


m


m


			109.243



127.214



151.727



216.843



285.056


			991.068



1.339.095



1.830.019



1.735.522



2.350.906


			188.399



426.378



704.017



654.440



1.001.491





			


			♦ Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m


			


			


			


			





			CD.01201


			- Cấp đất đá I - III


			m


			108.501


			1.037.165


			198.315





			CD.01202


			- Cấp đất đá IV - VI


			m


			125.445


			1.405.934


			456.124





			CD.01203


			- Cấp đất đá VII - VIII


			m


			147.088


			1.912.992


			783.344





			CD.01204


			- Cấp đất đá IX - X


			m


			212.861


			1.820.800


			743.681





			CD.01205


			- Cấp đất đá XI - XII


			m


			279.488


			2.512.243


			1.120.479





			 


			♦ Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m


			 


			 


			 


			 





			CD.01301


			- Cấp đất đá I - III


			m


			107.757


			1.196.040


			218.147





			CD.01302


			- Cấp đất đá IV - VI


			m


			123.536


			1.613.147


			515.619





			CD.01303


			- Cấp đất đá VII - VIII


			m


			143.208


			2.226.243


			912.248





			CD.01304


			- Cấp đất đá IX - X


			m


			210.465


			2.113.172


			832.923





			CD.01305


			- Cấp đất đá XI - XII


			m


			274.220


			2.939.847


			1.199.805





			 


			♦ Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m


			 


			 


			 


			 





			CD.01401


			- Cấp đất đá I - III


			m


			89.750


			1.226.193


			228.062





			CD.01402


			- Cấp đất đá IV - VI


			m


			104.592


			1.721.193


			555.282





			CD.01403


			- Cấp đất đá VII - VIII


			m


			120.377


			2.374.492


			941.996





			CD.01404


			- Cấp đất đá IX - X


			m


			192.273


			2.296.599


			852.754





			CD.01405


			- Cấp đất đá XI - XII


			m


			256.028


			3.135.837


			1.289.047








Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


			STT


			ĐIỀU KIỆN


			HỆ SỐ K





			1


			Khoan xiên


			1,2





			2


			Đường kính lỗ khoan > 160mm đến 250mm


			1,1





			3


			Đường kính lỗ khoan > 250mm


			1,2





			4


			Khoan không lấy mẫu


			0,8





			5


			Hiệp khoan > 0,5m


			0,9





			6


			Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét


			1,05





			7


			Khoan khô


			1,15





			8


			Tốc độ nước chảy > 1m/s


			1,1





			9


			Tốc độ nước chảy > 2m/s


			1,15





			1


			Tốc độ nước chảy > 3m/s


			1,2





			1


			Khoan bằng máy khoan XJ 100 hoặc loại tương tự


			0,7








CHƯƠNG V


KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN


CE.00000 KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤5m³), vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.



- Khoan thuần túy, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.



- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.



- Mô tả trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: theo phụ lục số 9.



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang).



- Đường kính lỗ khoan đến 160mm.



- Địa hình nền khoan khô ráo.



- Bộ máy khoan tự hành.



- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan.



3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:


- Các công tác thí nghiệm trong hố khoan.



- Công tác làm đường và nền khoan (khi khối lượng đào đắp > 5m³).


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Hiệp khoan 0,5m


♦ Độ sâu đến 10m


			


			


			


			





			CE.01101



CE.01102



CE.01201



CE.01202



CE.01301



CE.01302


			- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV - V



♦ Độ sâu đến 20m



- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV - V



♦ Độ sâu đến 30m



- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV - V


			m


m



m


m



m


m


			39.214



40.222



39.185



40.150



39.229



40.170


			495.534



530.106



520.887



569.288



525.497



590.031


			130.181



180.250



140.195



180.250



140.195



200.278





			


			Hiệp khoan 1m


♦ Độ sâu đến 10m


			


			


			


			





			CE.02101



CE.02102



CE.02201



CE.02202



CE.02301



CE.02302



CE.03101



CE.03102



CE.03201



CE.03202


			- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - V



♦ Độ sâu đến 20m



- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - V



♦ Độ sâu đến 30m



- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - V



Hiệp khoan 1,5m


♦ Độ sâu đến 15m



- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - V



♦ Độ sâu đến 30m



- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - V


			m



m



m



m



m



m



m



m



m



m


			35.648



36.655



35.664



36.629



35.493



36.604



35.648



36.655



40.422



41.362


			488.620



525.497



502.449



562.374



511.668



576.203



426.390



456.352



433.304



470.181


			110.153



150.209



120.167



160.223



140.195



190.265



80.112



104.145



80.112



120.167








- Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


			STT


			ĐIỀU KIỆN


			HỆ SỐ K





			1


			Khoan xiên


			1,2





			2


			Đường kính lỗ khoan > 160mm


			1,1





			3


			Địa hình lầy lội khó khăn


			1,05





			4


			Khoan không lấy mẫu


			0,8





			5


			Máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng tương đương


			1,05








CHƯƠNG VI


KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC


CF.01100 KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.



- Khoan thuần túy, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.



- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.



- Mô tả trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: theo phụ lục số 9.



- Tốc độ nước chảy đến 1m/s.



- Đường kính lỗ khoan đến 160mm.



- Với điều kiện phương tiện nổi đã ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè, mảng....).



- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.



- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang).



3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:


- Các công tác thí nghiệm trong hố khoan.



- Chi phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao phà, xà lan, tàu thuyền...).



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Hiệp khoan 0,5m


♦ Độ sâu đến 10m


			


			


			


			





			CF.01101



CF.01102



CF.01201



CF.01202



CF.01301



CF.01302


			- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV - V



♦ Độ sâu đến 20m



- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV - V



♦ Độ sâu đến 30m



- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV - V


			m


m



m


m



m


m


			55.430



56.599



55.455



56.596



55.609



56.599


			723.710



818.208



744.454



848.170



765.197



852.780


			160.223



210.292



160.223



220.307



180.250



250.348





			


			Hiệp khoan 1m


♦ Độ sâu đến 10m


			


			


			


			





			CF.02101



CF.02102



CF.02201



CF.02202



CF.02301



CF.02302



CF.03101



CF.03102



CF.03201



CF.03202


			- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - V



♦ Độ sâu đến 20m



- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - V



♦ Độ sâu đến 30m



- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - V



Hiệp khoan 1,5m


♦ Độ sâu đến 15m



- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - V



♦ Độ sâu đến 30m



- Cấp đất đá I - III



- Cấp đất đá IV - V


			m



m



m



m



m



m



m



m



m



m


			55.430



56.599



55.455



56.596



55.483



56.598



51.864



53.033



52.165



53.332


			679.919



765.197



700.662



788.245



739.844



818.208



587.727



638.432



613.079



661.480


			130.181



190.265



130.181



200.278



160.223



230.320



90.125



120.167



104.145



130.181








- Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân với hệ số sau:


			STT


			ĐIỀU KIỆN


			HỆ SỐ K





			1


			Khoan xiên


			1,2





			2


			Đường kính lỗ khoan > 160mm


			1,1





			3


			Khoan không lấy mẫu


			0,8





			4


			Tốc độ nước chảy trên 1m/s đến 2m/s


			1,1





			5


			Tốc độ nước chảy trên 2m/s đến 3m/s


			1,15





			6


			Tốc độ nước chảy trên 3m/s hoặc nơi thủy triều lên xuống


			1,2








CHƯƠNG VII


KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN


CG.00000 KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố khoan, lập phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m³), vận chuyển nội bộ công trình.



- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.



- Khoan thuần túy.



- Hạ, nhổ ống chống.



- Mô tả trong quá trình khoan.



- Lập hình trụ lỗ khoan.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: theo Phụ lục 11.



- Hố khoan thẳng đứng.



- Địa hình nền khoan khô ráo.



- Chống ống 100% chiều sâu lỗ khoan.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Địa hình nền khoan khô ráo


Đường kính 400mm


♦ Độ sâu đến 10m


			


			


			


			





			CG.01101



CG.01102



CG.01201



CG.01202



CG.02101



CG.02102



CG.02201



CG.02202


			- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV - V



♦ Độ sâu khoan >10m


- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV - V



Đường kính 600mm


♦ Độ sâu đến 10m


- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV - V



♦ Độ sâu khoan >10m


- Cấp đất đá I - III


- Cấp đất đá IV - V


			m


m



m


m



m


m



m


m


			15.099



24.479



15.099



24.479



15.099



24.479



15.099



24.479


			488.620



737.539



520.887



799.769



527.801



820.512



560.069



880.437


			226.548



339.822



249.203



373.804



260.530



385.132



283.185



419.114








Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với các hệ số sau:


Địa hình nền khoan lầy lội, khó khăn trong việc thi công K = 1,05.



CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN


CH.00000 ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị dụng cụ để đặt ống quan trắc.



- Đo ống quan trắc, lắp và hạ ống xuống hố khoan.



- Đặt nút đúng vị trí và gia cố.



- Đổ bê tông xung quanh ống và gia cố nắp.



- Lập hồ sơ hạ ống quan trắc.



- Thu dọn dụng cụ, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Hạ ống trong lỗ khoan thẳng đứng.



- Hạ ống đơn và loại ống phi 65mm.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CH.01101


			Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan


			m


			100.778


			207.433


			








Ghi chú:


- Nếu hạ ống ở hố khoan xiên thì đơn giá nhân công nhân hệ số K = 1,1.


- Nếu hạ ống quan trắc khác thì đơn giá nhân hệ số:


+ Ống thép D75mm: K = 1,3


+ Ống thép D93mm: K = 1,5


- Hạ ống quan trắc kép thì đơn giá nhân hệ số K = 1,5.


CHƯƠNG IX


CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


CK. 00000 ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.



- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí điểm lần cuối.



- Đúc mốc bê tông, gia công tiêu giá (nếu có).



- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc bê tông.



- Chôn, xây mốc khống chế các loại. Đào rãnh bảo vệ mốc, đánh dấu mốc.



- Đo góc bằng, góc đứng lưới khống chế.



- Đo góc phương vị.



- Đo nguyên tố quy tâm.



- Đo chiều dài đường đáy, cạnh đáy.



- Khôi phục, tu bổ mốc sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.



- Bình sai lưới khống chế mặt bằng khu vực.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.



- Nghiệm thu bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 1.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Tam giác hạng 4


Trường hợp không dựng tiêu giá


			


			


			


			





			CK.01101


			- Cấp địa hình I


			điểm


			357.913


			10.503.044


			178.169





			CK.01102


			- Cấp địa hình II


			điểm


			357.913


			12.412.689


			217.194





			CK.01103


			- Cấp địa hình III


			điểm


			357.913


			15.277.155


			265.166





			CK.01104


			- Cấp địa hình IV


			điểm


			357.913


			18.367.764


			324.404





			CK.01105


			- Cấp địa hình V


			điểm


			357.913


			24.574.108


			379.747








			CK.01106


			- Cấp địa hình VI


			điểm


			357.913


			32.463.955


			439.682





			


			Trường hợp phải dựng tiêu giá


			


			


			


			





			CK.01111


			- Cấp địa hình I


			điểm


			452.458


			11.553.349


			178.169





			CK.01112


			- Cấp địa hình II


			điểm


			452.458


			13.653.957


			217.194





			CK.01113


			- Cấp địa hình III


			điểm


			452.458


			16.804.871


			265.166





			CK.01114


			- Cấp địa hình IV


			điểm


			452.458


			20.204.540


			324.404





			CK.01115


			- Cấp địa hình V


			điểm


			452.458


			27.031.519


			379.747





			CK.01116


			- Cấp địa hình VI


			điểm


			452.458


			35.710.350


			439.682





			


			Đường chuyền hạng 4


Trường hợp không dựng tiêu giá


			


			


			


			








			CK.02101


			- Cấp địa hình I


			điểm


			270.889


			8.186.344


			167.575





			CK.02102


			- Cấp địa hình II


			điểm


			270.889


			9.666.318


			196.404





			CK.02103


			- Cấp địa hình III


			điểm


			270.889


			11.935.278


			219.569





			CK.02104


			- Cấp địa hình IV


			điểm


			270.889


			14.322.333


			279.602





			CK.02105


			- Cấp địa hình V


			điểm


			270.889


			19.096.444


			339.989





			CK.02106


			- Cấp địa hình VI


			điểm


			270.889


			25.302.788


			425.194





			 


			Trường hợp phải dựng tiêu giá


			 


			 


			 


			 





			CK.02111


			- Cấp địa hình I


			điểm


			365.434


			9.004.978


			167.575





			CK.02112


			- Cấp địa hình II


			điểm


			365.434


			10.632.950


			196.404





			CK.02113


			- Cấp địa hình III


			điểm


			365.434


			13.128.805


			219.569





			CK.02114


			- Cấp địa hình IV


			điểm


			365.434


			15.754.566


			279.602





			CK.02115


			- Cấp địa hình V


			điểm


			365.434


			21.006.088


			339.989





			CK.02116


			- Cấp địa hình VI


			điểm


			365.434


			27.833.067


			425.194





			 


			Giải tích cấp 1


			 


			 


			 


			 





			 


			Trường hợp không dựng tiêu giá


			 


			 


			 


			 





			CK.03101


			- Cấp địa hình I


			điểm


			184.611


			4.904.636


			49.207





			CK.03102


			- Cấp địa hình II


			điểm


			184.611


			5.780.463


			57.632





			CK.03103


			- Cấp địa hình III


			điểm


			184.611


			6.831.457


			73.208





			CK.03104


			- Cấp địa hình IV


			điểm


			184.611


			8.232.781


			90.001





			CK.03105


			- Cấp địa hình V


			điểm


			184.611


			10.947.848


			122.519





			CK.03106


			- Cấp địa hình VI


			điểm


			184.611


			14.559.485


			148.135





			 


			Trường hợp phải dựng tiêu giá


			 


			 


			 


			 





			CK.03111


			- Cấp địa hình I


			điểm


			234.611


			5.149.867


			49.207





			CK.03112


			- Cấp địa hình II


			điểm


			234.611


			6.069.487


			57.632





			CK.03113


			- Cấp địa hình III


			điểm


			234.611


			7.173.030


			73.208





			CK.03114


			- Cấp địa hình IV


			điểm


			234.611


			8.644.420


			90.001





			CK.03115


			- Cấp địa hình V


			điểm


			234.611


			11.495.240


			122.519





			CK.03116


			- Cấp địa hình VI


			điểm


			184.611


			14.559.485


			148.135





			


			Giải tích cấp 2


			


			


			


			





			CK.04101


			- Cấp địa hình I


			điểm


			31.491


			1.682.511


			10.014





			CK.04102


			- Cấp địa hình II


			điểm


			31.491


			2.143.473


			12.636





			CK.04103


			- Cấp địa hình III


			điểm


			31.491


			2.811.868


			15.257





			CK.04104


			- Cấp địa hình IV


			điểm


			31.491


			3.849.033


			19.784





			CK.04105


			- Cấp địa hình V


			điểm


			31.491


			5.185.823


			26.460





			CK.04106


			- Cấp địa hình VI


			điểm


			31.491


			7.191.007


			36.947





			 


			Đường chuyền cấp 1


			 


			 


			 


			 





			CK.04201


			- Cấp địa hình I


			điểm


			184.611


			3.733.792


			16.807





			CK.04202


			- Cấp địa hình II


			điểm


			184.611


			4.586.572


			21.458





			CK.04203


			- Cấp địa hình III


			điểm


			184.611


			6.130.795


			25.990





			CK.04204


			- Cấp địa hình IV


			điểm


			184.611


			7.444.536


			39.589





			CK.04205


			- Cấp địa hình V


			điểm


			184.611


			9.634.106


			49.959





			CK.04206


			- Cấp địa hình VI


			điểm


			184.611


			12.042.632


			61.746





			


			Đường chuyền cấp 2


			


			


			


			





			CK.04301 


			- Cấp địa hình I


			điểm


			29.057


			1.313.742


			8.587





			CK.04302


			- Cấp địa hình II


			điểm


			29.057


			1.751.656


			10.971





			CK.04303


			- Cấp địa hình III


			điểm


			29.057


			2.210.313


			13.357





			CK.04304


			- Cấp địa hình IV


			điểm


			29.057


			3.019.301


			18.606





			CK.04305


			- Cấp địa hình V


			điểm


			29.057


			4.240.850


			24.091





			CK.04306


			- Cấp địa hình VI


			điểm


			29.057


			5.600.688


			31.963








CÔNG TÁC CẮM MỐC QUY HOẠCH


1.Căn cứ lập đơn giá:


2. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.



- Chọn địa điểm, định hướng. Xác định vị trí mốc cần cắm bằng máy toàn đạc điện tử.



- Đo đạc định vị mốc đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.



- Vận chuyển, chôn mốc đúng yêu cầu thiết kế.



- Hoàn thành theo yêu cầu kỹ thuật, nghiệm thu và bàn giao.



3. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 1.



- Đơn giá cắm mốc giới quy hoạch xây dựng bao gồm: cắm mốc chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng, ranh giới các vùng cấm xây dựng.



- Đơn giá cắm mốc giới quy hoạch xây dựng quy định cho cột mốc bêtông cốt thép có quy cách theo Thông tư số 15/2010/TT-BXD ngày 27 tháng 08 năm 2010 của Bộ Xây dựng quy định về mốc giới và quản lý mốc giới trong quy hoạch đô thị gồm: Cọc bê-tông cốt thép 15x15x100cm; Bệ trụ 40x40x50cm; Cọc gỗ và sơn trắng, đỏ.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cắm mốc giới quy hoạch xây dựng


			


			


			


			





			CK.04401



CK.04402



CK.04403



CK.04404



CK.04405



CK.04406


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			mốc


mốc


mốc


mốc


mốc


mốc


			131.995



131.995



131.995



131.995



131.995



131.995


			258.139



345.722



433.304



472.486



599.251



645.347


			152



173



193



213



254



326








CÔNG TÁC ĐO LƯỚI KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO


CL.00000 KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO


1.Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.



- Khảo sát chọn tuyến, xác định vị trí đặt mốc lần cuối.



- Đúc mốc.



- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc đến vị trí điểm đã chọn.



- Đo thủy chuẩn.



- Bình sai tính toán lưới thủy chuẩn.



- Tu bổ, dấu mốc thủy chuẩn sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 2.



- Chi phí tính cho 1km hoàn chỉnh theo đúng quy trình, quy phạm.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thủy chuẩn hạng III


			


			


			


			





			CL.01101



CL.01102



CL.01103



CL.01104



CL.01105



CL.02101



CL.02102



CL.02103



CL.02104



CL.02105



CL.03101



CL.03102



CL.03103



CL.03104



CL.03105


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



Thủy chuẩn hạng IV


- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



Thủy chuẩn kỹ thuật


- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V


			km


km


km


km


km



km


km


km


km


km



km


km


km


km


km


			38.873



38.873



38.873



38.873



38.873



21.936



21.936



21.936



21.936



21.936



1.040



1.040



1.495



1.495



1.495


			1.378.276



1.641.025



2.189.570



3.065.397



4.379.139



1.313.742



1.509.651



1.970.613



2.627.483



3.766.060



633.823



788.245



984.154



1.357.533



2.297.896


			4.842



4.842



5.810



9.199



14.525



3.389



4.067



4.842



7.746



12.588



2.421



2.905



3.873



5.810



7.746








CHƯƠNG XI


CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ TRÊN CẠN


CM.00000 ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.



- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thủy chuẩn đo vẽ.



- Đo vẽ chi tiết: Từ khâu chấm vẽ lưới tạo ô vuông, bồi bản vẽ, lên toạ độ điểm đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ bằng phương pháp toàn đạc, bàn bạc. Vẽ đường đồng mức bằng phương pháp nội suy, ghép biên tu sửa bản đồ gốc, kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, nghiệp, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo Phụ lục số 3.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/200


Đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			





			CM.01101



CM.01102



CM.01103



CM.01104



CM.01105



CM.01201



CM.01202



CM.01203



CM.01204



CM.01205



CM.01206



CM.02101



CM.02102



CM.02103



CM.02104



CM.02105


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



Đường đồng mức 1m


- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI



Bản đồ tỷ lệ 1/500


Đường đồng mức 0,5m


- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V


			ha


ha


ha


ha


ha



ha


ha


ha


ha


ha


ha



ha


ha


ha


ha


ha


			43.419



43.419



50.743



50.743



58.066



43.419



43.419



50.743



50.743



58.066



58.066



15.052



15.052



18.599



18.599



22.146


			4.263.899



5.757.415



7.767.210



10.509.934



14.670.116



4.056.466



5.462.400



7.398.440



10.002.875



13.921.052



19.613.933



1.509.651



2.028.233



2.735.809



3.678.477



5.144.336


			34.411



46.790



63.062



69.419



93.851



32.294



43.596



58.803



65.160



88.629



124.163



12.163



23.548



33.045



46.523



64.470





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/500


Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CM.02201



CM.02202



CM.02203



CM.02204



CM.02205



CM.02206



CM.03101



CM.03102



CM.03103



CM.03104



CM.03105



CM.03106



CM.03111



CM.03112



CM.03113



CM.03114



CM.03115



CM.03116



CM.03201



CM.03202



CM.03203



CM.03204



CM.03205



CM.03206


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI



Bản đồ tỷ lệ 1/1000


Đường đồng mức 1m


- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI



Đường đồng mức 0,5m


- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI



Đường đồng mức 2m


- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			ha



ha



ha



ha



ha



ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha


			15.052



15.052



18.599



18.599



22.146



22.146



265.397



298.563



340.929



357.512



413.678



430.261



265.397



298.563



340.929



357.512



413.678



430.261



265.397



298.563



340.929



357.512



413.678



430.261


			1.445.116



1.926.821



2.604.435



3.503.311



4.904.636



6.868.334



50.360.099



67.876.655



91.961.919



122.615.892



170.786.421



232.094.367



52.878.103



71.270.487



96.560.015



128.746.687



179.325.742



243.699.085



48.170.529



63.382.275



87.582.780



116.162.424



162.028.143



221.031.279


			11.364



21.685



30.650



41.733



59.572



90.200



557.366



777.752



1.076.193



1.564.859



2.514.065



3.359.727



581.322



809.693



1.118.781



1.624.749



2.613.882



3.490.153



509.455



830.987



991.017



1.445.080



2.074.877



3.098.876





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/2000


Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CM.04101



CM.04102



CM.04103



CM.04104



CM.04105



CM.04106



CM.04111



CM.04112



CM.04113



CM.04114



CM.04115



CM.04116



CM.04201



CM.04202



CM.04203



CM.04204



CM.04205



CM.04206



CM.05101



CM.05102



CM.05103



CM.05104



CM.05105



CM.05106


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI



Đường đồng mức 0,5m


- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI



Đường đồng mức 2m


- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI



Bản đồ tỷ lệ 1/5000


Đường đồng mức 2m


- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha


			94.895



101.528



114.928



121.561



133.811



143.760



94.895



101.528



114.928



121.561



133.811



143.760



94.895



101.528



114.928



121.561



133.811



143.760



42.390



49.023



61.273



67.906



90.106



90.106


			22.333.609



31.529.801



49.484.271



63.497.516



87.582.780



122.615.892



23.450.289



33.106.291



51.958.484



66.672.391



91.961.919



128.746.687



20.097.943



28.233.923



44.436.737



59.118.377



83.203.641



116.162.424



13.137.417



17.516.556



21.895.695



30.653.973



41.486.580



56.928.807


			246.984



318.507



438.966



652.983



957.287



1.381.939



257.631



331.816



456.268



678.271



993.221



1.435.174



225.690



291.890



404.363



602.410



885.420



1.275.469



132.612



167.356



190.182



282.215



425.339



641.355





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/5000


Đường đồng mức 5m


			


			


			


			





			CM.05201



CM.05202



CM.05203



CM.05204



CM.05205



CM.05206



CM.06101



CM.06102



CM.06103



CM.06104



CM.06105



CM.06106



CM.06201



CM.06202



CM.06203



CM.06204



CM.06205



CM.06206


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI



Bản đồ tỷ lệ 1/10000


Đường đồng mức 2m


- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI



Đường đồng mức 5m


- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha



100 ha


			42.390



49.023



61.273



67.906



90.106



90.106



23.613



23.613



34.253



34.253



41.806



41.806



23.613



23.613



34.023



34.023



41.806



41.806


			12.445.974



15.326.987



20.789.386



28.464.404



43.791.390



54.739.238



5.024.486



6.130.795



8.320.364



11.385.761



15.764.900



21.895.695



4.747.909



5.824.255



7.882.450



10.717.367



14.889.073



20.789.386


			120.900



151.386



174.212



258.259



388.075



588.120



60.524



70.099



79.710



116.625



164.632



249.620



55.201



63.444



73.056



106.777



151.323



228.326








CM.070000 SỐ HÓA BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH


Thành phần công việc:


a. Số hóa bản đồ địa hình:


- Chuẩn bị: Nhận vật tư, tài liệu (bản đồ màu; phim dương, lí lịch và các tài liệu liên quan khác). Chuẩn bị hệ thống tin học (máy, dụng cụ setup phần mềm, sao chép các tệp chuẩn...). Chuẩn bị cơ sở toán học.



- Quét tài liệu: Chuẩn bị tài liệu: kiểm tra bản đồ (hoặc phim dương...) về độ sạch, rõ nét, các mốc để nắn (điểm mốc khung, lưới kilomet, điểm toạ độ và bổ sung các điểm mốc để nắn nếu thiếu trên bản đồ gốc so với qui định). Quét tài liệu, kiểm tra chất lượng file ảnh quét.



- Nắn file ảnh: Nắn ảnh theo khung trong bản đồ, lưới kilomet, điểm toạ độ (tam giác). Lưu file ảnh (để phục vụ cho bước số hóa và các bước KTNT sau này).



- Chuyển đổi bản đồ hệ HN - 72 sang hệ VN - 2000:



+ Chuẩn bị : Lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.



+ Nắn chuyển theo các điểm chuyển đổi. Nắn ảnh theo cơ sở toán học đã chuyển đổi.



+ Biên tập : Biên tập lại nội dung bản đồ theo mảnh mới (các yếu tố nội dung trong và ngoài khung, nội dung tại phần ghép giữa các mảnh).



- Số hóa nội dung bản đồ: Số hóa các yếu tố nội dung bản đồ và làm sạch dữ liệu theo các lớp đối tượng. Kiểm tra trên máy các bước số hóa nội dung bản đồ theo lớp đã qui định và kiểm tra tiếp biên. Kiểm tra bản đồ giấy in phun. Sửa chữa sau kiểm tra.



- Biên tập nội dung bản đồ (biên tập để lưu dưới dạng bản đồ số): Định nghĩa đối tượng, gắn thuộc tính, tạo topology, tô màu nền, biên tập ký hiệu, chú giải. Trình bày khung và tiếp biên.



- In bản đồ trên giấy (in phun: 1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra và 1 bản để giao nộp).



- Ghi bản đồ trên máy vi tính và quyển lí lịch.



- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra dữ liệu trên đĩa CD.



- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện thành quả. Phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.



b. Chuyển BĐĐH số dạng véctor từ hệ VN - 72 sang VN - 2000:


- Chuẩn bị: Lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa các điểm này vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Chuẩn bị tư liệu của mảnh liên quan. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.



- Nắn chuyển: Nắn 7 tệp tin thành phần của mảnh bản đồ sang VN - 2000. Ghép các tờ bản đồ (khung cũ) và cắt ghép theo khung trong của tờ bản đồ mới.



- Biên tập bản đồ theo tờ bản đồ mới (Đặt tên, lập lại sơ đồ bảng chắp, tính lại góc lệch nam châm, góc hội tụ kinh tuyến, biên tập tên nước, tên tỉnh, tên huyện, góc khung, ghi chú tên các đơn vị hành chính, ghi chú các mảnh cạnh, ghi chú các đoạn đường đi tới...).



- Kiểm tra lại quá trình chuyển đổi, rà soát mức độ đầy đủ các yếu tố nội dung bản đồ, (kí hiệu độc lập, kí hiệu hình tuyến, đối tượng vùng tiếp biên...).



- In bản đồ: (in phun).



- Ghi bản đồ trên máy tính và quyển lí lịch.



- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD.



- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.



c. Biên tập ra phim (biên tập ra phim phục vụ chế in và chế bản điện tử):


- Lập bảng hướng dẫn biên tập: Tiếp nhận tài liệu, làm lam kỹ thuật, lập bảng hướng dẫn biên tập.



- Biên tập nội dung: Biên tập mỹ thuật cập nhật thông tin (địa giới hành chính, địa danh, giao thông...), biên tập các yếu tố nội dung theo qui định thể hiện bản đồ trên giấy. Kiểm tra bản đồ trên giấy.



- In phun (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra).



- Xử lí ra tệp in (tệp để gửi được ra máy in phim mapseter..., theo các khuôn dạng chuẩn: RLE, TIFF, POSTCRIPT). Ghi lí lịch bản đồ trên máy vi tính và quyển lí lịch. Kiểm tra tệp in và sửa chữa.



- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD.



- In phim chế in offset (trung bình 6 phim/ mảnh)



- Hiện, tráng phim.



- Sửa chữa phim.



- Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu, giao nộp sản phẩm.



d. Phân loại khó khăn:


- Loại 1: Vùng đồng bằng, trung du (đồi thấp) dân cư thưa (rải rác). Thủy hệ thưa (sông, mương ít, ao hồ rải rác). Hệ thống giao thông thưa thớt, bình độ thưa, giãn cách trên 1mm. Thực phủ chủ yếu là lúa, màu tập trung từng khu vực. Ghi chú dễ vẽ và ít, trung bình 10-20 ghi chú trong 1dm².



- Loại 2: Vùng đồng bằng, vùng chuyển tiếp đồng bằng với vùng đồi dân cư tương đối thưa. Mật độ đường sá, sông, mương trung bình. bình độ đều, gián cách trên 0,3mm. Thực phủ gồm nhiều loại thực vật xen lẫn (lúa, màu, cây ăn quả, vườn ươm, rừng non...). Các yếu tố tương đối dày, trung bình 1dm² có 15-30 ghi chú.



- Loại 3: Vùng đồng bằng dân cư tập trung thành làng lớn, có thị trấn, thị xã. Vùng đồi, núi cao dân cư thưa (chỉ ở dọc suối, thung lũng). Sông ngòi là loại tự nhiên, đường sá thưa (chủ yếu là đường mền). Đường bình độ không hoàn chỉnh, ngoằn nghèo, vụn vặt, cắt xẻ nhiều, vách đứng, núi đá... bình độ dày, giãn các dưới 0,3mm. Thực phủ đơn giản, chủ yếu là rừng già.



- Loại 4: Vùng ven biển, cửa sông nhiều bãi sú, vẹt và lạch thủy triều. Vùng đồng bằng dân cư tập trung (thành làng lớn), nhà cửa dày đặc. Vùng tỉnh, khu công nghiệp lớn. Hệ thống giao thông, thủy hệ dày, phức tạp. Các yếu tố n t quá dày. Ghi chú nhiều, trung bình có trên 35 ghi chú 1dm².



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Số hóa bản đồ tỉ lệ 1/500


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			





			CM.07101


			- Cấp địa hình I


			ha


			4.855


			1.773.348


			34.493





			CM.07102


			- Cấp địa hình II


			ha


			4.855


			1.832.460


			34.550





			CM.07103


			- Cấp địa hình III


			ha


			4.855


			2.009.794


			34.608





			CM.07104


			- Cấp địa hình IV


			ha


			4.855


			2.216.685


			34.665





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CM.07201


			- Cấp địa hình I


			ha


			4.855


			1.714.236


			34.436





			CM.07202


			- Cấp địa hình II


			ha


			4.855


			1.891.571


			34.493





			CM.07203


			- Cấp địa hình III


			ha


			4.855


			2.128.018


			34.550





			CM.07204


			- Cấp địa hình IV


			ha


			4.855


			2.305.352


			34.608





			


			Số hóa bản đồ tỉ lệ 1/1000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CM.07301


			- Cấp địa hình I


			ha


			1.303


			295.558


			8.958





			CM.07302


			- Cấp địa hình II


			ha


			1.303


			413.781


			8.986





			CM.07303


			- Cấp địa hình III


			ha


			1.303


			472.893


			9.009





			CM.07304


			- Cấp địa hình IV


			ha


			1.303


			591.116


			9.043





			


			Số hóa bản đồ tỉ lệ 1/2000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CM.07401


			- Cấp địa hình I


			ha


			392


			118.223


			4.351





			CM.07402


			- Cấp địa hình II


			ha


			392


			147.779


			4.356





			CM.07403


			- Cấp địa hình III


			ha


			392


			177.335


			4.363





			CM.07404


			- Cấp địa hình IV


			ha


			392


			206.891


			4.372





			


			Đường đồng mức 2m


			ha


			392


			73.890


			4.349





			CM.07501


			- Cấp địa hình I


			


			


			


			





			CM.07502


			- Cấp địa hình II


			ha


			392


			88.667


			4.354





			CM.07503


			- Cấp địa hình III


			ha


			392


			103.445


			4.361





			CM.07504


			- Cấp địa hình IV


			ha


			392


			118.223


			4.370





			


			Số hóa bản đồ tỉ lệ 1/5000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CM.07601


			- Cấp địa hình I


			ha


			99


			35.467


			614





			CM.07602


			- Cấp địa hình II


			ha


			99


			41.378


			620





			CM.07603


			- Cấp địa hình III


			ha


			99


			47.289


			626





			CM.07604


			- Cấp địa hình IV


			ha


			99


			53.200


			631





			


			Đường đồng mức 5m


			


			


			


			





			CM.07701


			- Cấp địa hình I


			ha


			99


			26.600


			612





			CM.07702


			- Cấp địa hình II


			ha


			99


			29.556


			618





			CM.07703


			- Cấp địa hình III


			ha


			99


			35.467


			622





			CM.07704


			- Cấp địa hình IV


			ha


			99


			41.378


			629





			


			Số hóa bản đồ tỉ lệ 1/10.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 5m


			


			


			


			





			CM.07801


			- Cấp địa hình I


			10 ha


			250


			177.335


			258





			CM.07802


			- Cấp địa hình II


			10 ha


			250


			206.891


			269





			CM.07803


			- Cấp địa hình III


			10 ha


			250


			236.446


			281





			CM.07804


			- Cấp địa hình IV


			10 ha


			250


			266.002


			292








CHƯƠNG XII


CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ Ở DƯỚI NƯỚC


CN. 00000 ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ Ở DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.



- Công tác khống chế đo vẽ: Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thủy chuẩn đo vẽ.



- Đo vẽ chi tiết: Từ khâu chấm vẽ lưới tạo ô vuông, bồi bản vẽ, lên toạ độ điểm đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ bằng phương pháp toàn đạc, bàn bạc. Vẽ đường đồng mức bằng phương pháp nội suy, ghép biên tu sửa bản đồ gốc, kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, nghiệp, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Theo phụ lục số 4.



3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:


- Công tác thi công phương tiện nổi (tàu, thuyền, phao, phà).


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/200



Đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			





			CN.01101


			- Cấp địa hình I


			ha


			35.187


			5.531.544


			25.229





			CN.01102


			- Cấp địa hình II


			ha


			35.187


			7.467.584


			35.120





			CN.01103


			- Cấp địa hình III


			ha


			42.192


			10.095.068


			47.375





			CN.01104


			- Cấp địa hình IV


			ha


			42.192


			13.667.523


			51.825





			CN.01105


			- Cấp địa hình V


			ha


			49.196


			19.060.779


			72.635





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CN.01201


			- Cấp địa hình I


			ha


			35.187


			5.278.015


			24.177





			CN.01202


			- Cấp địa hình II


			ha


			35.187


			7.114.948


			32.588





			CN.01203


			- Cấp địa hình III


			ha


			42.192


			9.611.058


			44.980





			CN.01204


			- Cấp địa hình IV


			ha


			42.192


			12.999.128


			50.573





			CN.01205


			- Cấp địa hình V


			ha


			49.196


			18.150.379


			68.908





			CN.01206


			- Cấp địa hình VI


			ha


			49.196


			25.463.541


			96.653





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/500



Đường đồng mức 0,5m


			


			


			


			





			CN.02101


			- Cấp địa hình I


			ha


			14.398


			1.936.040


			8.829





			CN.02102


			- Cấp địa hình II


			ha


			14.398


			2.650.532


			17.361





			CN.02103


			- Cấp địa hình III


			ha


			17.790


			3.549.407


			24.613





			CN.02104


			- Cấp địa hình IV


			ha


			17.790


			4.770.957


			33.558





			CN.02105


			- Cấp địa hình V


			ha


			21.183


			6.677.035


			47.720





			


			Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CN.02201


			- Cấp địa hình I


			ha


			14.398


			1.859.982


			8.297





			CN.02202


			- Cấp địa hình II


			ha


			14.398


			2.489.195


			16.083





			CN.02203


			- Cấp địa hình III


			ha


			17.790


			3.365.023


			23.016





			CN.02204


			- Cấp địa hình IV


			ha


			17.790


			4.540.476


			31.163





			CN.02205


			- Cấp địa hình V


			ha


			21.183


			6.361.276


			44.261





			CN.02206


			- Cấp địa hình VI


			ha


			21.183


			8.919.615


			67.015





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/1000



Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CN.03101


			- Cấp địa hình I


			100 ha


			160.328


			65.456.604


			401.053





			CN.03102


			- Cấp địa hình II


			100 ha


			193.494


			88.228.127


			565.904





			CN.03103


			- Cấp địa hình III


			100 ha


			235.860


			119.550.495


			790.806





			CN.03104


			- Cấp địa hình IV


			100 ha


			252.443


			159.492.852


			1.157.496





			CN.03105


			- Cấp địa hình V


			100 ha


			308.609


			222.183.684


			1.848.848





			CN.03106


			- Cấp địa hình VI


			100 ha


			325.192


			301.699.629


			2.481.247





			


			Đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CN.03201


			- Cấp địa hình I


			100 ha


			160.328


			62.690.832


			366.450





			CN.03202


			- Cấp địa hình II


			100 ha


			193.494


			82.512.198


			521.186





			CN.03203


			- Cấp địa hình III


			100 ha


			235.860


			113.857.614


			729.586





			CN.03204


			- Cấp địa hình IV


			100 ha


			252.443


			150.734.574


			1.072.320





			CN.03205


			- Cấp địa hình V


			100 ha


			308.609


			210.659.634


			1.541.417





			CN.03206


			- Cấp địa hình VI


			100 ha


			325.192


			287.409.807


			2.297.586





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/2000



Đường đồng mức 1m


			


			


			


			





			CN.04101


			- Cấp địa hình I


			100 ha


			94.895


			28.810.125


			177.766





			CN.04102


			- Cấp địa hình II


			100 ha


			101.528


			41.025.618


			231.107





			CN.04103


			- Cấp địa hình III


			100 ha


			114.928


			64.073.718


			330.812





			CN.04104


			- Cấp địa hình IV


			100 ha


			121.561


			81.129.312


			480.045





			CN.04105


			- Cấp địa hình V


			100 ha


			133.811


			113.857.614


			710.810





			CN.04106


			- Cấp địa hình VI


			100 ha


			143.760


			159.492.852


			1.022.430





			


			Đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CN.04201


			- Cấp địa hình I


			100 ha


			94.895


			27.427.239


			162.860





			CN.04202


			- Cấp địa hình II


			100 ha


			101.528


			38.720.808


			212.475





			CN.04203


			- Cấp địa hình III


			100 ha


			114.928


			60.846.984


			298.968





			CN.04204


			- Cấp địa hình IV


			100 ha


			121.561


			76.750.173


			444.645





			CN.04205


			- Cấp địa hình V


			100 ha


			133.811


			108.095.589


			660.504





			CN.04206


			- Cấp địa hình VI


			100 ha


			143.760


			150.734.574


			947.596





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/5000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CN.05101


			- Cấp địa hình I


			100 ha


			42.390


			17.055.594


			95.152





			CN.05102


			- Cấp địa hình II


			100 ha


			49.023


			22.771.523


			120.958





			CN.05103


			- Cấp địa hình III


			100 ha


			61.273


			28.464.404


			138.015





			CN.05104


			- Cấp địa hình IV


			100 ha


			67.906


			39.873.213


			204.554





			CN.05105


			- Cấp địa hình V


			100 ha


			90.106


			54.163.035


			308.848








			CN.05106


			- Cấp địa hình VI


			100 ha


			90.106


			73.984.401


			465.952





			


			Đường đồng mức 5m


			


			


			


			





			CN.05201


			- Cấp địa hình I


			100 ha


			42.390


			16.202.814


			87.699





			CN.05202


			- Cấp địa hình II


			100 ha


			49.023


			19.925.082


			110.843





			CN.05203


			- Cấp địa hình III


			100 ha


			61.273


			26.966.277


			126.836





			CN.05204


			- Cấp địa hình IV


			100 ha


			67.906


			36.992.201


			187.785





			CN.05205


			- Cấp địa hình V


			100 ha


			90.106


			51.166.782


			283.561





			CN.05206


			- Cấp địa hình VI


			100 ha


			90.106


			71.149.485


			428.688





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/10.000


			


			


			


			





			


			Đường đồng mức 2m


			


			


			


			





			CN.06101


			- Cấp địa hình I


			100 ha


			23.613


			6.476.516


			43.486





			CN.06102


			- Cấp địa hình II


			100 ha


			23.613


			7.974.643


			50.550





			CN.06103


			- Cấp địa hình III


			100 ha


			34.253


			10.809.559


			58.006





			CN.06104


			- Cấp địa hình IV


			100 ha


			34.253


			14.796.880


			84.931





			CN.06105


			- Cấp địa hình V


			100 ha


			41.806


			20.489.761


			119.728





			CN.06106


			- Cấp địa hình VI


			100 ha


			41.806


			28.464.404


			180.910





			


			Đường đồng mức 5m


			


			


			


			





			CN.06201


			- Cấp địa hình I


			100 ha


			23.613


			6.153.843


			39.759





			CN.06202


			- Cấp địa hình II


			100 ha


			23.613


			7.559.777


			46.291





			CN.06203


			- Cấp địa hình III


			100 ha


			34.023


			10.855.655


			53.215





			CN.06204


			- Cấp địa hình IV


			100 ha


			34.023


			14.059.341


			78.011





			CN.06205


			- Cấp địa hình V


			100 ha


			41.806


			19.452.596


			109.880





			CN.06206


			- Cấp địa hình VI


			100 ha


			41.806


			27.035.421


			164.939








CHƯƠNG XIII


ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH


CO.01100 ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.



- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp. Lập đề cương kỹ thuật.



- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.



- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.



- Đóng cọc, chọn mốc bê tông.



- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao, toạ độ các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.



- Đo cắt dọc tuyến công trình.



- Cắm đường cong của tuyến công trình.



- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc tuyến công trình.



- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.



- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 5.



- Đơn giá đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình mới được xây dựng trong trường hợp đã có các lưới khống chế cao, toạ độ, cơ sở. Trường hợp chưa có phải tính thêm.



- Trong đơn giá chưa tính chi phí cắm điểm tim công trình trên tuyến .



- Công tác phát cây tính ngoài đơn giá.



- Chỉ áp dụng cho đo vẽ tuyến đường, tuyến kênh mới.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở trên cạn


			


			


			


			





			CO.01101



CO.01102



CO.01103



CO.01104



CO.01105



CO.01106


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V



- Cấp địa hình VI


			100 m



100 m



100 m



100 m



100 m



100 m


			41.704



49.891



63.225



71.410



84.744



92.930


			391.818



509.363



661.480



859.694



1.106.309



1.452.030


			2.402



3.261



4.324



5.904



8.269



11.530








- Khi đo vẽ mặt cắt khác với điều kiện trên thì đơn giá nhân công và máy nhân với hệ số sau:


			STT


			ĐIỀU KIỆN


			HỆ SỐ K





			1


			Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đê, tuyến đường cũ


			0,75





			2


			Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến kênh cũ (đo vẽ 2 bờ kênh trên cạn)


			1,35





			3


			Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình đầu nối (đập đất, đập tràn, cống, tuynen…)


			1,2








CO.12000 ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG TUYẾN Ở TRÊN CẠN


1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.



- Đi thực địa khảo sát thực địa. Lập đề cương kỹ thuật.



- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh máy, dụng cụ.



- Tìm điểm xuất phát, định vị trí mặt cắt.



- Đóng cọc, chôn mốc bê tông (nếu có).



- Đo xác định độ cao, toạ độ, mốc ở hai đầu mặt cắt, các điểm chi tiết thuộc mặt cắt.



- Tính toán nội nghiệp vẽ trắc đồ ngang.



- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.



- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 5.



- Đơn giá đo vẽ mặt cắt ngang tuyến công trình được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế độ cao cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.



- Trong đơn giá chưa tính công phát cây, nếu có phải tính thêm.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến ở trên cạn


			


			


			


			





			CO.01201


			- Cấp địa hình I


			100 m


			25.696


			509.363


			4.828





			CO.01202


			- Cấp địa hình II


			100 m


			29.715


			661.480


			6.734





			CO.01203


			- Cấp địa hình III


			100 m


			33.735


			859.694


			8.958





			CO.01204


			- Cấp địa hình IV


			100 m


			37.754


			1.117.833


			12.135





			CO.01205


			- Cấp địa hình V


			100 m


			41.774


			1.475.078


			17.407





			CO.01206


			- Cấp địa hình VI


			100 m


			45.793


			1.889.944


			25.157





			


			Nếu phải chôn mốc BT ở hai đầu mặt cắt thì mỗi mặt cắt được tính thêm


			


			


			


			





			CO.01211


			- Cấp địa hình I - VI


			mặt cắt


			269.420


			691.443


			





			


			Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến kênh mới (không xác định tọa độ mốc ở 2 đầu mặt cắt, không chôn mốc bê tông)


			


			


			


			





			CO.01221


			- Cấp địa hình I


			100 m


			25.696


			356.554


			3.380





			CO.01222


			- Cấp địa hình II


			100 m


			29.715


			463.036


			4.715





			CO.01223


			- Cấp địa hình III


			100 m


			33.735


			601.786


			6.271





			CO.01224


			- Cấp địa hình IV


			100 m


			37.754


			782.483


			8.495





			CO.01225


			- Cấp địa hình V


			100 m


			41.774


			1.032.555


			12.185





			CO.01226


			- Cấp địa hình VI


			100 m


			45.793


			1.322.961


			17.610








CO.13000 ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN Ở DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.



- Đi thực địa khảo sát tổng hợp, lập đề cương kỹ thuật.



- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy, thiết bị.



- Tìm điểm xuất phát, điểm khép. Xác định tuyến đo ở trên cạn.



- Đo khoảng cách ở trên bờ, đóng cọc, mốc ở trên bờ.



- Đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.



- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc (cao độ mặt nước, cao độ lũng sông, suối, kênh).



- Kiểm tra, nghiệm thu tính toán bản vẽ.



- Lập báo cáo kỹ thuật, can in, giao nộp tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Phụ lục số 6.



- Đơn giá đo mặt cắt dọc ở dưới nước được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở ở các khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.



- Trong đơn giá chưa tính phần chi phí các phương tiện như tàu, thuyền... chi phí này lập dự toán riêng.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở dưới nước


			


			


			


			





			CO.01301



CO.01302



CO.01303



CO.01304



CO.01305


			- Cấp địa hình I



- Cấp địa hình II



- Cấp địa hình III



- Cấp địa hình IV



- Cấp địa hình V


			100 m



100 m



100 m



100 m



100 m


			42.254



50.441



63.775



71.960



85.294


			553.154



719.101



935.753



1.221.549



1.578.795


			3.604



4.942



6.486



9.516



12.593








CO.01400 ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG TUYẾN Ở DƯỚI NƯỚC


1. Thành phần công việc:


- Như nội dung công việc đo vẽ mặt cắt ở trên cạn.



- Thêm một số thành phần công việc sau:



Căng dây ở trên bờ, chèo thuyền đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh hoặc chèo thuyền thả neo, đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.



2. Điều kiện áp dụng:


- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 6.



- Đơn giá đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước được xây dựng trong điều kiện đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có được tính thêm.



- Trong đơn giá chưa tính phần chi phí các phương tiện nổi như tàu, thuyền... chi phí này lập dự toán riêng.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước


			


			


			


			





			CO.01401


			- Cấp địa hình I


			100 m


			21.677


			765.197


			7.623





			CO.01402


			- Cấp địa hình II


			100 m


			21.677


			993.373


			11.003





			CO.01403


			- Cấp địa hình III


			100 m


			29.715


			1.290.694


			15.628





			CO.01404


			- Cấp địa hình IV


			100 m


			29.715


			1.675.597


			19.389





			CO.01405


			- Cấp địa hình V


			100 m


			37.754


			2.189.570


			28.626





			 


			Nếu phải chôn mốc BT ở hai đầu mặt cắt thì mỗi mặt cắt được tính thêm


			 


			 


			 


			 





			CO.01411


			- Cấp địa hình I - VI


			mặt cắt


			269.420


			 


			 








CO.02100 CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH


1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.



- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.



- Đo khống chế cao độ (dẫn cao độ giữa các mốc chuẩn).



- Dẫn cao độ từ mốc chuẩn vào các điểm trên công trình.



- Đo dẫn dài từ vị trí mãng tới các điểm dựng mia.



- Bình sai, đánh giá độ chính xác, lưới chống chế, lưới đo lún, hoàn chỉnh tài liệu đo lún, làm báo cáo tổng kết.



- Kiểm nghiệm máy và các dụng cụ đo, bảo dưỡng thường kỳ cho mốc đo lún.



- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu và bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp địa hình: Phụ lục số 7.



- Đơn giá tính cho cấp đo lún hạng III của Nhà nước với địa hình cấp 3.



- Mốc chuẩn cao độ, tọa độ Nhà nước đã có ở khu vực đo (phạm vi 300m).



3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:


- Công tác dẫn mốc cao độ, toạ độ Nhà nước từ ngoài khu vực đo (phạm vi đo >300m).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cấp đo lún hạng 3 với địa hình cấp 3


- Số điểm đo của 1 chu kỳ (n)


			


			


			


			





			CO.02101



CO.02102



CO.02103



CO.02104



CO.02105



CO.02106


			n ≤10



n > 10 ÷ n ≤ 15


n > 15 ÷ n ≤ 20


n > 20 ÷ n ≤ 25


n > 25 ÷ n ≤ 30


n > 30 ÷ n ≤ 35


			chu kỳ


chu kỳ


chu kỳ


chu kỳ


chu kỳ


chu kỳ


			218.154



320.124



424.633



526.603



631.111



733.081


			2.765.772



4.148.658



5.762.025



7.375.392



9.219.240



10.832.607


			29.269



36.587



43.907



51.225



58.546



65.864








4. Bảng hệ số áp dụng khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng đo lún khác cấp 3


- Bảng hệ số cấp địa hình:


			Cấp địa hình


			1


			2


			3


			4


			5





			Hệ số


			0,8


			0,9


			1,0


			1,1


			1,2








- Bảng hệ số cấp hạng đo lún:


			Cấp hạng đo lún


			III


			II


			I


			Đặc biệt





			Hệ số


			1,0


			1,1


			1,2


			1,3








- Khi đo từ chu kỳ thứ 2 trở đi thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số tương ứng với số chu kỳ đo.(không điều chỉnh chi phí vật liệu).



CHƯƠNG XIV


CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG


CP.01100 XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU LÝ HÓA


Thành phần công việc:


Giao nhận mẫu và yêu cầu thí nghiệm. Chuẩn bị máy, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm các chỉ tiêu. Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm. Thu dọn, lau chùi, bảo dưỡng máy, thiết bị. Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Xác định các chỉ tiêu lý hóa của:


			


			


			


			





			CP.01101


			- Mẫu nước toàn phần


			mẫu


			123.224


			1.152.405


			155.211





			CP.01102


			- Mẫu nước ăn mòn bê tông


			mẫu


			83.906


			806.684


			108.648





			CP.01103


			- Mẫu nước triết


			mẫu


			96.786


			921.924


			124.168





			CP.01104


			- Mẫu nước vi trùng


			mẫu


			90.317


			864.304


			116.410








CP.02100 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HÓA HỌC CỦA MẪU ĐÁ


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CP.02101


			Xác định các chỉ tiêu hóa học của mẫu đá


			mẫu


			161.903


			2.074.329


			52.046








CP.03100 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU CƠ LÍ CỦA MẪU ĐẤT NGUYÊN DẠNG (CẮT, NÉN BẰNG PHƯƠNG PHÁP 1 TRỤC)


1. Thành phần công việc:


- Nhận mẫu: các yêu cầu, chỉ tiêu thí nghiệm.



- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.



- Tiến hành thí nghiệm mẫu:



+ Mở mẫu, mô tả, lấy mẫu đất và thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 17 chỉ tiêu.



+ Gia công mẫu.



+ Thí nghiệm.



+ Thu thập, chỉnh lí số liệu kết quả thí nghiệm.



- Phân tích, tính toán, vẽ biểu bảng.



- Nghiệm thu, bàn giao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CP.03101


			Xác định chỉ tiêu cơ lí của mẫu đất nguyên dạng (cắt, nén bằng phương pháp 1 trục)


			mẫu


			69.072


			1.452.030


			183.726





			CP.03102


			Xác định 9 chỉ tiêu thông thường cơ lý của mẫu đất


			mẫu


			69.072


			798.617


			101.050








CP.03200 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÍ CỦA MẪU ĐẤT NGUYÊN DẠNG (BẰNG PHƯƠNG PHÁP 3 TRỤC)


Thành phần công việc:


- Nhận mẫu: các yêu cầu, chỉ tiêu thí nghiệm.



- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.



- Tiến hành thí nghiệm mẫu:



+ Mở mẫu, mô tả, lấy mẫu đất và thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 17 chỉ tiêu.



+ Gia công mẫu 3 trục làm 4 viên.



+ Lắp vào máy để bão hòa nước.



+ Sau khi bão hòa nước, tiến hành thao tác máy trong thời gian 24 giờ/ 1viên.



+ Thu thập, chỉnh lí số liệu kết quả thí nghiệm.



- Phân tích, tính toán, vẽ biểu bảng.



- Nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CP.03201


			Xác định chỉ tiêu mẫu đất ba trục cố kết không thoát nước


			mẫu


			222.234


			4.148.658


			4.405.367





			CP.03202


			Xác định chỉ tiêu mẫu đất ba trục cố kết không thoát nước


			mẫu


			222.234


			8.297.316


			8.810.733





			CP.03203


			Xác định chỉ tiêu mẫu đất ba trục cố kết không thoát nước


			mẫu


			222.234


			2.074.329


			2.202.684





			CP.03204


			Xác định chỉ tiêu mẫu đất ba trục cố kết không hạn chế nở


			mẫu


			222.234


			1.452.030


			1.541.877








CP.03300 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÍ CỦA MẪU ĐẤT KHÔNG NGUYÊN DẠNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CP.03301


			Xác định chỉ tiêu cơ lí của mẫu đất không nguyên dạng


			mẫu


			61.394


			1.751.656


			68.357





			CP.03302


			Xác định 7 chỉ tiêu cơ lí của mẫu đất không nguyên dạng


			mẫu


			61.394


			525.497


			20.508








CP.03400 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU ĐẦM NÉN TIÊU CHUẨN


Thành phần công việc:


- Nhận mẫu, các yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật.



- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư.



- Mở mẫu đất, mô tả, phơi đất, làm thí nghiệm chỉ tiêu vật lí của đất (7 chỉ tiêu).



- Xay đất, thí nghiệm lượng ngậm nước khô giã.



- Chia mẫu đất thí nghiệm thành 5 phần, ủ đất với 5 lượng ngậm nước khác nhau (24 - 28giờ).



- Tiến hành đầm từng phần đất theo yêu cầu.



- Lấy mẫu đất ra khỏi máy đầm bằng kích rồi cân trọng lượng đất đầm.



- Thí nghiệm độ ẩm trong mẫu đất sau khi đầm.



- Thu thập, ghi chép các chỉ tiêu thí nghiệm.



- Vẽ biểu đồ quan hệ tỷ trọng (g) và độ ẩm (W) của đất.



- Xác định tỷ trọng và lượng ngậm nước tốt nhất.



- Nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CP.03401


			Xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn


			mẫu


			161.090


			1.866.896


			113.931





			CP.03402


			Xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn bằng cối cải tiến (modify)


			mẫu


			161.090


			2.240.275


			136.715








CP.04100 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÍ CỦA MẪU ĐÁ


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CP.04101


			Xác định các chỉ tiêu cơ lí của mẫu đá


			mẫu


			72.976


			1.544.223


			219.447








CP.05100 THÍ NGHIỆM MẪU CÁT - SỎI - VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CP.05101


			Thí nghiệm mẫu cát - sỏi - VLXD


			mẫu


			28.531


			1.544.223


			46.377








CP.06100 THÍ NGHIỆM MẪU ĐẤT DĂM SẠN LỚN


Thành phần công việc:


- Nhận mẫu khối lớn (120 kg) các yêu cầu chỉ tiêu thí nghiệm.



- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.



- Mở mẫu, mô tả, lấy đất và làm các chỉ tiêu thí nghiệm.



- Chia mẫu thí nghiệm thành 4 viên.



- Tiến hành thí nghiệm từng viên để xác định chỉ tiêu:



+ Xay đất, trộn đất, ủ đất.



+ Đầm vào cối theo dung trọng yêu cầu.



+ Ngâm bão hòa nước từ 3÷7 ngày.



+ Tiến hành cắt theo yêu cầu.



+ Thu thập, ghi chép kết quả thí nghiệm.



Sau đã tiếp tục thí nghiệm lặp lại như trên cho các dao mẫu còn lại.



- Tính toán tổng hợp kết quả, vẽ biểu đồ.



- Thu dọn, lau chùi, bảo dưỡng máy và thiết bị.



- Nghiệm thu và bàn giao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CP.06101


			Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn


			mẫu


			307.793


			4.148.658


			472.954








CP.07100 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN VẬT CHẤT VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐÁ (LÁT MỎNG THẠCH HỌC)


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CP.07101


			Thí nghiệm xác định thành phần vật chất và cấu trúc của đá (lát mỏng thạch học)


			mẫu


			9.242


			443.337


			8.101








CP.08100 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI MĂNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư hóa chất phục vụ thí nghiệm.



- Chuẩn bị mẫu vật liệu đưa vào thí nghiệm: cân, đong, nghiền mịn, gia công tinh.



- Tiến hành thí nghiệm (bằng phương pháp Charpenter - Volhard): Sấy mẫu trong tủ sấy 24 giờ, chiết mẫu 72 giờ, lọc lấy dung dịch để lấy các muối tan, phân tích xác định hàm lượng cl.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CP.08101


			Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liệu làm xi măng


			mẫu


			35.878


			738.895


			115.052








CP.09100 THÍ NGHIỆM CBR (XÁC ĐỊNH CHỈ SỐ NÉN LÚN CALIFONIA)


Thành phần công việc:


- Nhận mẫu, các yêu cầu và chỉ tiêu thí nghiệm.



- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.



- Mở mẫu đất, phơi đất, làm các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu vật lí của đất.



- Làm tơi đất, xác định độ ẩm ban đầu của mẫu.



- Chia mẫu đất làm 5 phần, ủ với 5 độ ẩm khác nhau (4 - 8 giờ).



- Tiến hành đầm 5 cối, mỗi cối xác định 2 chỉ tiêu: Dung trọng và độ ẩm.



- Tính toán số liệu thí nghiệm, vẽ biểu đồ quan hệ: Dung trọng và độ ẩm.



- Xác định dung trọng lớn nhất và độ ẩm tốt nhất của mẫu qua đồ thị vẽ được.



- Từ kết quả thí nghiệm đầm chặt, chế bị mẫu theo yêu cầu của thiết kế.



- Đúc 6 cối cho 1 mẫu để xác định chỉ tiêu CBR ở 2 trạng thái khô và bão hòa.



- Tiến hành thí nghiệm mẫu, thu thập số liệu và tính toán kết quả, vẽ biểu đồ quan hệ giữa độ lún (quy ước) và áp lực nén tương ứng.



- Nghiệm thu, bàn giao tài liệu thí nghiệm.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CP.09101


			Thí nghiệm CBR (xác định chỉ tiêu nén lún California)


			mẫu


			198.547


			4.840.101


			87.270








CHƯƠNG XV


CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM NGOÀI TRỜI


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm. tháo, lắp, bảo dưỡng thiết bị ngoài hiện trường. Tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật.



- Ghi chép, chỉnh lí kết quả thí nghiệm.



- Nghiệm thu và bàn giao.


CQ.01100 XUYÊN TĨNH


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CQ.01101


			Xuyên tĩnh


			m


			1.055


			276.577


			40.512








CQ.01200 XUYÊN ĐỘNG


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CQ.01201


			Xuyên động


			m


			1.953


			184.385


			24.852








CQ.02100 CẮT QUAY BẰNG MÁY


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CQ.02101


			Cắt quay bằng máy


			điểm


			339


			460.962


			50.187








Ghi chú: Đơn giá chưa tính chi phí khoan tạo lỗ (đối với thí nghiệm cắt cánh ở ỗ khoan).


CQ.03100 THÍ NGHIỆM XUYÊN TIÊU CHUẨN (SPT)


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)


			


			


			


			





			CQ.03101



CQ.03102


			- Đá cấp I -III



- Đá cấp IV-VI


			lần



lần


			74.847



48.125


			253.529



414.866


			7.259



10.889








Ghi chú: Đơn giá chưa bao giờ gồm chi phí khoan tạo lỗ.


CQ.04100 NÉN NGANG TRONG THÀNH LỖ KHOAN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nén ngang trong lỗ khoan


			


			


			


			





			CQ.04101



CQ.04102


			- Đá cấp I -III



- Đá cấp IV-VI


			điểm


điểm


			88.594



106.028


			437.914



875.828


			68.917



137.835








Ghi chú: Đơn giá chưa bao giờ gồm chi phí khoan tạo ỗ.


CQ.05100 HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			


			


			


			





			CQ.05101


			Hút nước và hạ thấp mực nước 1 lần


			lần hút


			106.358


			7.121.863


			5.692.105








Ghi chú:


- Nếu hút đơn có một tia quan trắc thì đơn giá được nhân với hệ số: k = 1,05



- Nếu hút đơn 2 tia quan trắc thì đơn giá nhân với hệ số: k = 1,1



- Nếu hút đơn hạ thấp mực nước 2 lần thì đơn giá được nhân với hệ số: k = 2,0



- Nếu hút chùm (một lần hạ thấp mức nước) thì đơn giá nhân với hệ số: k = 1,8



CQ.06100 ÉP NƯỚC THI NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Điều kiện áp dụng:


- Lượng mất nước đơn vị Q = 1 lít/ phút mét.



- Độ sâu ép nước h ÷ 50m.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			


			


			


			





			CQ.06101


			Lượng mất nước đơn vị Q=1 lít/ phút mét Độ sâu ép nước h ≤ 50m


			đoạn ép


			314.128


			5.669.833


			469.745








Ghi chú: Nếu ép nước khác với điều kiện trên thì đơn giá được nhân với hệ số sau:


- Lượng mất nước đơn vị: Q > 1-10 lít/phút mét
k = 1,1



- Lượng mất nước đơn vị: Q > 10 lít/phút mét
k = 1,2



- Độ sâu ép nước thí nghiệm > 50-100m
k = 1,05



- Độ sâu ép nước thí nghiệm > 100m
k = 1,1


CQ.07100 ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			


			


			


			





			CQ.07101


			Lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤ 1 lít/ phút



Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤ 100m


			lần đổ


			14.457


			1.014.116


			





			CQ.07102


			Lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤ 1 lít/ phút



Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm > 100m


			lần đổ


			14.457


			1.521.175


			





			CQ.07103


			Lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1lít/ phút



Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤ 100m


			lần đổ


			14.457


			1.216.940


			





			CQ.07104


			Lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1lít/ phút



Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm > 100m


			lần đổ


			14.457


			1.825.410


			








CQ.08100 ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HỐ ĐÀO


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đổ nước thí nghiệm trong hố đào


			


			


			


			





			CQ.08101


			Lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤ 1 lít/ phút



Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤ 100m


			lần đổ


			14.761


			1.014.116


			





			CQ.08102


			Lưu lượng nước tiêu thụ Q ≤ 1 lít/ phút



Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm > 100m


			lần đổ


			14.761


			1.521.175


			





			CQ.08103


			Lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1 lít/ phút



Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ≤ 100m


			lần đổ


			14.761


			1.216.940


			





			CQ.08104


			Lưu lượng nước tiêu thụ Q > 1 lít/ phút



Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm > 100m


			lần đổ


			14.761


			1.825.410


			








CQ.09100 MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN


Đơn vị tính: đồng múc



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CQ.09101


			Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan


			lần múc


			14.090


			1.613.367


			61.200








CQ.11000 THÍ NGHIỆM CƠ ĐỊA TRÊN BỆ BÊ TÔNG TRONG HẦM NGANG


Thành phần công việc


1. Vệ sinh hiện trường


- Dọn, sửa nền bằng bàn chải và hơi khí ép.



- Thổi sạch, khô nền.



- Nếu đá lồi lõm quá 2cm phải dùng đục tẩy bằng.



2. Đổ, lắp cọc mốc


- Xác định vị trí, khoan bằng búa khoan hơi ép.



- Rửa sạch lỗ khoan.



- Đặt cọc mốc



3. Đổ bệ bê tông


- Kích thước tùy theo yêu cầu kỹ thuật.



- Bê tông đạt mác 200



4. Lắp ráp


- Lắp ráp tấm đệm, kích.



- Lắp dàn khung đồng hồ.



- Lắp tay đồng hồ, đồng hồ



- Lắp bơm thủy lực, đồng hồ áp lực



- Lắp ráp hệ thống điện chiếu sáng.



5. Kiểm nghiệm dụng cụ


- Đồng hồ áp lực



- Hệ thống làm việc của dầu



- Kiểm tra piston



- Kiểm tra hệ thống indicate



6. Thí nghiệm thử


a) Lắp ráp xong, tăng tải trọng bằng 5% tải đối đá của cấp chu trình có tải trọng thấp nhất. Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bơm thủy lực, tuy ô, đầu nối, kích. Kiểm tra hệ thống đồng hồ áp lực, đồng hồ biến dạng .v.v.



b) Thay thế: Tăng tải trọng theo từng cấp 4, 8, 12,16, 24 kg/cm². Đọc biến dạng của mỗi cấp.



Sau đó để ổn định và đọc ở cấp cuối cùng vào 30' - 1 giờ - 12 giờ giảm tải theo từng cấp và đọc biến dạng ở các đồng hồ.



Đến cấp áp lực 0, đọc sau 10' và sau 2 giờ; Tổng cộng thời gian cho 1 chu trình là 16h.



7. Thí nghiệm chính thức


- Mỗi bệ thí nghiệm ở các cấp áp lực tối đa 24-40-60 kg/cm²



- Mỗi cấp thí nghiệm với 3 chu trình tăng, giảm tải.



- Thời gian mỗi cấp là 16 x = 48 giờ.



- Thời gian thí nghiệm chính thức 3 cấp 48 x 3 = 144 giờ.



8. Thu dọn, lật bệ


- Chôn cọc, néo, tời, lắp tời hoặc palang xích.



- Dùng palang xích để kéo lật bệ.



- Rửa sạch mặt bệ và nền đá bằng nước để cho địa chất mô tả.



- Thu dọn dụng cụ.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CQ.11001


			Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang


			bệ TN


			5.188.395


			75.136.806


			6.515.410








CQ.12000 THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.



- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.



- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.



- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.



- Tính toán, chỉnh lí số liệu thí nghiệm, lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm.



- Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CQ.12001


			Thí nghiệm CBR hiện trường


			điểm TN


			41.858


			1.382.886


			130.357








CQ.13000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn .v.v.).



- Nhận địa điểm, tiến hành đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.



- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường) để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K.



- Tính toán, lập báo cáo, bàn giao tài liệu.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CQ.13101


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt


			lần đổ


			20.504


			460.962


			40.075





			CQ.13201


			Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt


			lần đổ


			10.764


			691.443


			40.075








CQ.01400 THÍ NGHIỆM ĐO MÔDUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG


Thành phần công việc:


- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.



- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.



- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.



- Tính toán, chỉnh lí số liệu thí nghiệm, lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm.



- Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CQ.14101


			Thí nghiệm đo môdun đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=34cm


			10 điểm


			210.077


			576.203


			640.264





			CQ.14201


			Thí nghiệm đo môdun đàn hồi bằng tấm ép cứng, đường kính bàn nén D=76cm


			10 điểm


			210.199


			576.203


			1.238.758








CQ.15000 NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG CỌC NEO


1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.



- Đào đất đến đầu cọc, chuyển đất khỏi hố đào.



- Chống hố đào bằng ván gỗ.



- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc.



- Lắp đặt thiết bị (kích, dầm, đồng hồ...).



- Cắt, uốn thép neo, hàn neo giữ dầm.



- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.



- Tháo, dỡ dụng cụ thí nghiệm.



- Chỉnh lí tài liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu



- Nghiệm thu, bàn giao.



2. Điều kiện áp dụng:


- Địa hình khô ráo, không có nước mạch chảy vào hố thí nghiệm.



- Cọc neo đã có đủ để làm đối trọng.



- Cấp tải trọng nén đến 50 tấn.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CQ.15001


			Nén cọc bê tông trong điều kiện địa hình khô ráo, cọc neo có đủ để làm đối trọng, cấp tải trọng nén đến 50 tấn


			lần TN


			2.627.374


			12.676.455


			1.081.819





			CQ.15002


			Nén cọc bê tông, địa hình khô ráo cọc neo có đủ, cấp tải trọng nén 51-100 tấn


			lần TN


			3.152.850


			17.747.037


			1.514.545





			CQ.15003


			Nén cọc bê tông, địa hình lầy lội cọc neo có đủ, cấp tải trọng nén đến 50 tấn


			lần TN


			2.627.374


			13.310.278


			1.135.910





			CQ.15004


			Nén cọc bê tông, địa hình lầy lội cọc neo có đủ, cấp tải trọng nén đủ 51-100 tấn


			lần TN


			3.152.850


			18.634.389


			1.590.274








Ghi chú: Trường hợp không có cọc neo thì không tính thép fi 14, que hàn và máy hàn mà tính thêm chi phí khoan + neo.


CQ.16000 NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊ TÔNG SỬ DỤNG DÀN CHẤT TẢI


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.



- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc, làm nền gối kê.



- Lắp đặt, tháo dỡ dàn chất tải, đối trọng bê tông và thiết bị thí nghiệm (kích, đồng hồ đo...).



- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.



- Chỉnh lí số liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo đúng yêu cầu.



- Nghiệm thu, bàn giao.



Các công việc chưa tính vào đơn giá gồm:


- Công tác vận chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông đến và ra khỏi địa điểm thí nghiệm.



- Công tác trung chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông giữa các cọc thí nghiệm trong công trình.



- Xử lí nền đất yếu phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải


			


			


			


			





			CQ.16001


			- Tải trọng nén 100 -500tấn


			tấn/lần TN


			10.661


			52.125


			47.480





			CQ.16002


			- Tải trọng nén ≤ 1000tấn


			tấn/lần TN


			9.842


			44.926


			46.944





			CQ.16003


			- Tải trọng nén ≤ 1500tấn


			tấn/lần TN


			8.468


			38.376


			42.250





			CQ.16004


			- Tải trọng nén ≤ 2000tấn


			tấn/lần TN


			7.429


			32.795


			39.903








CQ017000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG NHỎ (PIT)


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường. Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm. Chỉnh lí tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CQ.17001


			Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp biến dạng nhỏ (PIT)


			lần TN


			8.355


			346.174


			266.276








CQ.18000 THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊ TÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường. Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm. Chỉnh lí tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CQ.18001


			Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm


			lần TN


			12.810


			406.984


			173.444








CQ.19000 THÍ NGHIỆM ĐO MÔĐUN ĐÀN HỒI BẰNG CẦN BELKENMAN


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.



- Xác định vị trí thí nghiệm.



- Lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm.



- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.



- Ghi chép, chỉnh lí số liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			CQ.19001


			Thí nghiệm đo môđun đàn hồi bằng cần Belkenman


			điểm TN


			22.370


			322.673


			110.585








CHƯƠNG XVI


CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN


CR.01100 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES-125


+ Thành phần công việc


a) Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



+ Chuẩn bị máy móc các thiết bị vật tư cho máy ES-125 (một mạch).



+ Triển khai các hệ thống đo.



+ Tiến hành đo vẽ.



+ Kiểm tra tình trạng máy.



- Ra khẩu lệnh đập búa.



Ghi thời gian sóng khúc xạ đối với máy thu vé lên hình vẽ biểu đồ thời khoảng.



+ Thu nhập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.



+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập phương án thi công và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu nhập tài liệu hiện trường, nghiêm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.



- Dùng phương pháp khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp đập búa. Ghi thời gian lên màn hiện sóng.



- Quan sát địa vật lý với một biểu đồ khoảng.



- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước). Đường điện cao thế.



- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 100m.



- Độ sâu trung bình từ 5-10m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Khoảng cách giữa các cực thu 2m


			


			


			


			





			CR.01112


			- Cấp địa hình I - II


			quan sát


			22.036


			691.443


			30.539





			CR.01113


			- Cấp địa hình III - IV


			quan sát


			23.024


			866.609


			38.457





			


			Khoảng cách giữa các cực thu 5m


			


			


			


			





			CR.01122


			- Cấp địa hình I - II


			quan sát


			22.036


			691.443


			34.385





			CR.01123


			- Cấp địa hình III - IV


			quan sát


			23.024


			866.609


			42.981








- Thăm dò địa chất khác với điều kiện áp dụng trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau:


			STT


			ĐIỀU KIỆN


			HỆ SỐ K





			1


			Khoảng cách giữa các tuyến > 100m


			1,05





			2


			Quan sát với 2 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu


			1,2





			3


			Quan sát với 3 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu


			1,4





			4


			Quan sát với 5 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu


			1,5





			5


			Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động


			1,2





			6


			Độ sâu thăm dò > 10-15 m


			1,25





			7


			Thăm dò địa chấn dưới sông


			1,4





			8


			Thăm dò địa chấn trong hầm ngang


			2








CR.02100 THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX - 12


1. Thành phần công việc


a) Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



+ Chuẩn bị máy móc các thiết bị vật tư cho máy ES-125 (12 mạch).



+ Triển khai hệ thống đo.



+ Tiến hành đo vẽ.



+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.



- Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.



+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.



+ Tắt máy sau khi nổ bắn súng, nổ mìn, ghi các báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.



+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.



+ Thu nhập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.



+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập phương án thi công và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu nhập tài liệu hiện trường, nghiêm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12



- Dùng phương pháp khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.



- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).



- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m với hệ thống quan sát đơn.



- Đơn giá chỉ dùng trong các tháng thuận lợi cho các công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ và có hệ số bằng 1,0



- Số lần bắn là 1-3 lần.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gây dao động bằng phương pháp bắn súng



Khoảng cách giữa các cực thu 5m


			quan sát


			35.282


			1.032.555


			101.657





			CR.02101


			- Cấp địa hình I-II


			


			


			


			





			CR.02102


			- Cấp địa hình III-IV


			quan sát


			36.559


			1.235.378


			120.383





			


			Khoảng cách giữa các cực thu 10m


			


			


			


			





			CR.02103


			- Cấp địa hình I-II


			quan sát


			35.282


			1.309.132


			128.410





			CR.02104


			- Cấp địa hình III-IV


			quan sát


			36.559


			1.705.559


			163.187





			


			Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn



Khoảng cách giữa các cực thu 5m


			


			


			


			





			CR.02105


			- Cấp địa hình I-II


			quan sát


			23.880


			1.032.555


			101.657





			CR.02106


			- Cấp địa hình III-IV


			quan sát


			23.880


			1.235.378


			120.383





			


			Khoảng cách giữa các cực thu 10m


			


			


			


			





			CR.02107


			- Cấp địa hình I-II


			quan sát


			23.880


			1.309.132


			128.410





			CR.02108


			- Cấp địa hình III-IV


			quan sát


			23.880


			1.705.559


			163.187








- Thăm dò địa chất khác với điều kiện áp dụng trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau:


			STT


			ĐIỀU


			HỆ SỐ K





			1


			Khoảng thu với 2 băng ghi


			1,1





			2


			Khoảng thu với 3 băng ghi


			1,2





			3


			Khoảng thu với 5 băng ghi


			1,4





			4


			Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động


			1,2





			5


			Số lần bắn ≥ 2


			1,2





			6


			Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa tâm cực thu) > 10m


			1,09





			7


			Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa tâm cực thu) > 15m


			1,2





			8


			Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn


			1,3








CR.02200 THĂM DÕ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX - 24


1. Thành phần công việc


a) Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận



- Nhận vị trí điểm đo.



+ Chuẩn bị máy móc các thiết bị vật tư cho máy ES-125 (24 mạch).



+ Triển khai các hệ thống đo.



+ Tiến hành đo vẽ.



+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.



- Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.



+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.



+ Tắt máy sau khi nổ bắn súng, nổ mìn, ghi các báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.



+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.



+ Thu nhập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.



+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập phương án thi công và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu nhập tài liệu hiện trường, nghiêm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.



- Dùng phương pháp khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.



- Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn.



- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).



- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m với hệ thống quan sát đơn.



- Đơn giá chỉ dùng trong các tháng thuận lợi cho các công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ và có hệ số bằng 1,0



- Số lần bắn là 1-3 lần


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Gây dao động bằng phương pháp bắn súng


			


			


			


			





			CR.02201


			- Cấp địa hình I-II


			quan sát


			52.666


			1.290.694


			119.492





			CR.02202


			- Cấp địa hình III-IV


			quan sát


			55.108


			1.548.832


			141.504





			


			Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn


			


			


			


			





			CR.02203


			- Cấp địa hình I-II


			quan sát


			23.880


			1.290.694


			119.492





			CR.02204


			- Cấp địa hình III-IV


			quan sát


			23.880


			1.548.832


			141.504








- Thăm dò địa chất khác với điều kiện áp dụng trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau:


			STT


			ĐIỀU


			HỆ SỐ K





			1


			Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn


			1,3





			2


			Khoảng thu với 2 băng ghi


			1,1





			3


			Khoảng thu với 3 băng ghi


			1,2





			4


			Khoảng thu với 5 băng ghi


			1,4





			5


			Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động


			1,2





			6


			Số lần bắn ≥ 2


			1,2





			7


			Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa tâm cực thu) > 10m


			1,2





			8


			Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa tâm cực thu) > 15m


			1,4








THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN


CR.03100 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN


1. Thành phần công việc


a) Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



+ Chuẩn bị máy móc các thiết bị vật tư cho máy UJ -18.



+ Triển khai đo các hệ thống đo.



+ Tiến hành đo vẽ.



+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu phát.



+ Đóng các điểm cực, đóng mạch nguồn phát, kiểm tra hiện trường đo điện.



+ Tiến hành đo điện thế giữa coa điểm cực thu và cường độ dòng điện, các điểm cực phát.



+ Ghi sổ, tính điện trở suất và dựng đồ thị.



+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.



b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập phương án thi công và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu nhập tài liệu hiện trường, nghiêm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Lập thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.



- Phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.



- Khoảng cách giữa các tuyến ≤ 50m.



- Đo độ dài thiết bị AB ≤ 500m.



- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 10m


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thăm dò địa vật lý bằng phương pháp đo mặt cắt điện


			


			


			


			





			CR.03101



CR.03102


			- Cấp địa hình I-II



- Cấp địa hình III-IV


			quan sát


quan sát


			14.753



14.753


			96.802



122.155


			1.256



1.598








- Thăm dò địa chất khác với điều kiện áp dụng trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau:


			STT


			ĐIỀU KIỆN


			HỆ SỐ K





			1


			Khoảng cách giữa các tuyến > 50m - 100m


			1,05





			2


			Khoảng cách giữa các tuyến > 50m - 200m


			1,1





			3


			Khoảng cách giữa các tuyến > 200m


			1,2





			4


			Độ dài thiết bị > 500 - 700m


			1,15





			5


			Độ dài thiết bị > 700 - 1000m


			1,3





			6


			Độ dài thiết bị > 1000m


			1,5





			7


			Phương pháp đo nạp điện đo thế


			0,8





			8


			Phương pháp đo nạp điện đo grandien


			1,15





			9


			Phương pháp đo mặt cắt lưỡng cực 1 cánh


			1,2





			10


			Phương pháp đo mặt cắt lưỡng cực 2 cánh


			1,4





			11


			Phương pháp đo mặt cắt điện liên hợp 2 cánh


			1,27





			12


			Phương pháp đo mặt cắt đối xứng kép


			1,4








CR.03200 THĂM DÕ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN


1. Thành phần công việc


a) Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



+ Chuẩn bị xe máy, thiết bị vật tư cho máy UJ -18.



+ Triển khai đo các hệ thống đo.



+ Tiến hành đo vẽ.



+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc (kiểm tra nguồn nuôi máy).



- Xác định các hệ phân cực của các điện cực nếu các điện cực không phân cực với số máy đó.



+ Bố trí điện thoại viên (hoặc còi).



+ Kiểm tra độ nhảy của máy đo.



+ Tiến hành bù phân cực.



+ Đo hiệu điện thế giữa các điện cực thu lên biểu đồ, đồ thị thế ứng với mốc điểm đo.



+ Thu dọn máy, thiết bị khi kết thúc một quá trình hoặc một ca.



b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu nhập tài liệu hiện trường, nghiêm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.



- Đơn giá chỉ đúng cho phương pháp đo thế ở điều kiện bình thường (chỉ cần dùng 1 điện cực ở 1 điểm và điều kiện đo thế bình thường) tại các điểm cần đo U= 0,3MV và phân cực phải bù đi bù lại không quá 10% tổng số điểm đo.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên


			


			


			


			





			CR.03201


			- Cấp địa hình I-II


			quan sát


			2.845


			50.706


			1.218





			CR.03202


			- Cấp địa hình III-IV


			quan sát


			3.320


			76.059


			1.789








- Khi đo điện trường thiên nhiên khác với điều kiện áp dụng trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân hệ sau:


			STT


			ĐIỀU KIỆN


			HỆ SỐ K





			1


			Khó khăn phải bù phân cực, bù đi bù lại đến 30% tổng số điểm


			1,1





			2


			Điều kiện tiếp địa phức tạp phải đo 2 điện cực 1 vị trí


			1,1





			3


			Điều kiện tiếp địa phức tạp phải đo 3 điện cực 1 vị trí


			1,2





			4


			Điều kiện tiếp địa đặc biệt khó khăn phải đổ nước


			1,4





			5


			Nếu dùng phương pháp gradien


			1,4








CR.03300 THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐỐI XỨNG


1. Thành phần công việc


a) Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



+ Chuẩn bị máy móc các thiết bị vật tư cho máy UJ -18.



+ Triển khai đo các hệ thống đo.



+ Tiến hành đo vẽ.



+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu phát tiếp địa.



- Đóng nguồn kiểm tra đo điện dây, đo hiệu điện thế giữa 2 cực thu và cường độ dòng điện trong đường dây phát.



+ Ghi chép sổ thực địa, tính toán (đo lại khi cần) dựng đường cong (đồ thị) lên bảng logarit kép.



+ Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc 1 quá trình hoặc 1 ca.



b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu nhập tài liệu hiện trường, nghiêm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.



- Đơn giá chỉ đúng khi độ dài ABmax 1000m.



- Khoảng cách trung bình giữa các điểm đo theo trục AB/2 trên bảng logarit kép (mô dun 6,25 cm cách nhau 9-12 mm).



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng


			


			


			


			





			CR.03301



CR.03302


			- Cấp địa hình I-II



- Cấp địa hình III-IV


			quan sát 


quan sát


			81.474



81.745


			1.555.747



2.016.709


			17.126



22.073








- Khi thăm dò độ đối xứng khác với điều kiện áp dụng trên thì đơn giá nhân công và máy được nhân với hệ số sau:


			STT


			ĐIỀU KIỆN


			HỆ SỐ K





			1


			Độ dài AB > 1000m


			1,3





			2


			Khoảng cách các điểm đo theo logarit từ 7-9mm


			1,15





			3


			Khoảng cách các điểm đo theo logarit từ 5-7mm


			1,25





			4


			Đo theo phương pháp 3 cực


			1,1





			5


			Đo trên sông, hồ


			1,4





			6


			Đo các khe nứt


			0,5








CR.041000 THĂM DÒ TỪ MÁY MF-2-100


1. Thành phần công việc


a) Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.



- Nhận vị trí điểm đo.



+ Chuẩn bị xe máy, thiết bị đo vật lý bằng máy MF-2-100.



+ Triển khai đo các hệ thống đo.



+ Tiến hành đo vẽ.



+ Lấy các vật sắt từ ở người vận hành.



+ Kiểm tra nguồn nuôi máy.



+ Chỉnh cung bù.



+ Lấy chuẩn máy.



- Đo thành phần thẳng đứng € Z của từng địa từ.



+ Lên đồ thị từ trường € Z cùng với các điểm đo tại chỗ.



+ Thu dọn khi hết 1 quá trình hoặc 1 ca công tác.



b) Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập phương án thi công và thông qua phương án.



- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu nhập tài liệu hiện trường, nghiêm thu, chỉnh lý số liệu.



- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.



- Lập thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.



2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.



- Đơn giá chỉ dùng cho phương pháp đo giá trị € Z ở những điều kiện bình thường.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thăm dò từ bằng máy MF2- 100


			


			


			


			





			CR.04101



CR.04102


			- Cấp địa hình I-II



- Cấp địa hình III-IV


			quan sát


quan sát


			


			51.397



76.059


			942



1.461








CHƯƠNG XVII


CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH


1. Thành phần công việc


- Thu nhập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến khu vực đo vẽ, đi quan sát tổng thể.



- Lập phương án thi công đo vẽ.



+ Chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện đo vẽ.



+ Tiến hành đo vẽ tại thực địa.



+ Mô tả các điểm lộ tự nhiên, hố khoan, hố đào, các điểm dọn sạch.



+ Lập mặt cắt thực đo bằng thước dây.



+ Đo vẽ các điểm khe nứt.



+ Quan sát, mô tả các điểm địa chất vật lý.



- Đo vẽ, tìm kiếm các bãi vật liệu xây dựng phù hợp với giai đoạn khảo sát.



+ Nghiên cứu, thu nhập về địa chất thủy văn, địa chất công trình.



+ Lấy mẫu thạch học, mẫu lưu….. vận chuyển mẫu.



+ Chỉnh lý tài liệu sơ bộ ngoài thực địa.



+ Chỉnh lý và lập bản đồ địa chất công trình, địa mạo của khu vực đo vẽ.



+ Lập thuyết minh và các bản vẽ, phụ lục.



2. Điều kiện áp dụng



- Cần phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng, theo phụ lục số 13.



3. Những công việc chưa tính vào định mức



- Công tác phân tích, đánh giá bản đồ khoáng sản có ích.



- Công tác xác định động đất.



- Công tác tìm kiếm VLXD ngoài khu vực đo vẽ.



- Công tác đo địa hình cho công tác đo vẽ địa chất.



- Công tác chụp ảnh mặt đất và biên vẽ ảnh bằng máy bay, bằng vi tính.



- Công tác thí nghiệm địa chất thủy văn và địa chất công trình.



- Công tác khoan, đào, địa chất công trình, thăm dò địa vật lý.



4. Bảng giá: Công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình.



- Công tác phân tích, đánh giá bản đồ khoáng sản có ích.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Đo vẽ bản đồ địa chất công trình


Bản đồ tỷ lệ 1/200.000


			


			


			


			





			CS.01101



CS.01102



CS.01103


			- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III


			km²


km²


km²


			11.460



12.210



12.210


			857.501



972.040



1.584.983


			5.242



5.242



5.242





			


			Bản đồ tỷ lệ 1/100.000


			


			


			


			





			CS.02101



CS.02102



CS.02103



CS.03101



CS.03102



CS.03103



CS.04101



CS.04102



CS.04103



CS.05101



CS.05102



CS.05103



CS.06101



CS.06102



CS.06103



CS.07101



CS.07102



CS.07103



CS.08101



CS.08102



CS.08103



CS.09101



CS.09102



CS.09103


			- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III



Bản đồ tỷ lệ 1/50.000


- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III



Bản đồ tỷ lệ 1/25.000


- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III



Bản đồ tỷ lệ 1/10.000


- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III



Bản đồ tỷ lệ 1/5.000


- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III



Bản đồ tỷ lệ 1/2.000


- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III



Bản đồ tỷ lệ 1/1.000


- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III



Bản đồ tỷ lệ 1/500


- Cấp phức tạp I



- Cấp phức tạp II



- Cấp phức tạp III


			Km²



Km²



Km²



Km²



Km²



Km²



Km²



Km²



Km²



Km²



Km²



Km²



Km²



Km²



Km²



ha



ha



ha



ha



ha



ha



ha



ha



ha


			20.871



21.259



21.259



38.379



38.379



38.379



71.194



71.194



71.194



184.122



184.122



184.122



346.508



346.508



346.508



32.898



32.898



32.898



17.154



17.154



17.154



35.277



35.277



35.277


			1.928.602



2.185.543



3.590.977



4.293.694



4.891.159



8.017.785



9.565.620



10.896.758



17.923.929



25.786.931



35.662.118



56.465.021



46.466.007



62.346.794



114.988.662



1.297.086



2.098.864



4.210.111



2.600.363



4.210.111



7.677.262



5.014.985



8.172.569



14.859.216


			10.479



10.479



10.479



28.286



28.286



28.286



94.271



94.271



94.271



16



16



16



32



32



32



1



1



1



1



1



1



1



1



1








PHỤ LỤC SỐ 1


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG


			CẤP I


			- Vùng đồng bằng địa hình đơn giản, dân cư thưa thớt, hướng ngắm không bị vướng.



- Vùng trung du, đồi thấp sườn rất thoải và độ cao tuyệt đối thấp dưới 20m chủ yếu là đồi trọc, không ảnh hưởng đến hướng ngắm.





			CẤP II


			- Vùng đồng bằng, địa hình tương đối đơn giản, ít dân cư, hướng ngắm bị vướng ít, dễ chặt phát.



- Vùng đồi dân cư thưa, độ cao tuyệt đối từ 20-30m chủ yếu là đồi trọc ít cỏ cây nhưng khối lượng chặt phát ít, dân cư thưa.





			CẤP III


			- Vùng đồng bằng dân cư đông, địa hình bị chia cắt nhiều bởi kênh rạch sông suối, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát. Vùng trung du, đồi núi cao từ 30-50m, trên đỉnh có bụi hoặc lùm cây, mật độ dân cư vừa phải, hướng ngắm khó thông suốt phải phát dọn.



- Vùng ruộng sình lầy hoặc bãi thủy triều cỏ sú vẹt mọc thấp xen lẫn có đồi núi, làng mạc, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt.





			CẤP IV


			- Khu vực thị trấn, thị xã địa hình phức tạp, hướng ngắm khó thông suốt.



- Vùng bãi thủy triều lầy lội, thụt sâu, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn, phải chặt phá nhiều.



- Vùng đồi núi cao từ 50-100m, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phát địa hình bị phân cắt xen lẫn có rừng cây công nghiệp, cây đặc sản, việc chặt phát thông hướng bị hạn chế.



- Vùng nhiều cây trồng, cây công nghiệp như cà phê, cao su …Rừng cây khộp, địa hình chia cắt trung bình, mật độ sông suối trung bình.





			CẤP V


			- Khu vực tỉnh, thị xã, nhiều nhà cao tầng, ống khói, cột điện, cây cao ảnh hưởng đến độ thông suốt của hướng ngắm.



- Vùng rừng núi cao trên 100m, địa hình bị phân cắt nhiều, cây cối rậm rạp, hướng ngắm không thông suốt, đi lại khó khăn.



- Vùng rừng khộp dày, chia cắt nhiều, vùng giáp biên có rừng khộp





			CẤP VI


			- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, nhiều thú dữ, muỗi, vắt, rắn độc, hướng ngắm rất khó thông suốt, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại rất khó khăn.



- Vùng núi cao từ 100m đến 300m, hiểm trở, vách đứng, khó leo trẻo, đi lại. Vùng hải đảo đất liền, đồi núi cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp.



- Vùng đặc biệt, vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, các hải đảo xa đất liền, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, vùng có nhiều bom mìn chưa được rà phá.








PHỤ LỤC SỐ 2


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO


			CẤP I


			- Tuyến đo đi qua vùng địa hình đơn giản, quang đãng, đường khô ráo, đi lại dễ dàng.





			CẤP II


			- Tuyến đo đi qua vùng địa hình bằng phẳng, độ dốc không quá 1%.



- Tuyến thủy chuẩn đo qua cánh đồng, ruộng có nước nhưng có thể đặt được máy và mia.



- Tuyến thủy chuẩn chạy cắt qua các trục đường giao thông quang đãng, ít bị ảnh hưởng người và xe cộ trong khi đo ngắm.





			CẤP III


			- Tuyến thủy chuẩn đo trong khu dân cư, làng mạc, tầm nhìn bị vướng, phải chặt phát, xen lẫn có ruộng nước lầy lội, tuyến thủy chuẩn băng qua vùng đồi núi sườn thoải, độ dốc 5%, vùng trung du khá bằng phẳng địa hình ít lồi lõm, phân cắt ít.





			CẤP IV


			- Tuyến thủy chuẩn đo trong khu vực thị trấn, thị xã, tỉnh mật độ người và xe cộ qua lại lớn ảnh hưởng đến công việc đo đạc.



- Tuyến thủy chuẩn qua rừng núi, địa hình khá phức tạp độ dốc 10%, nhiều cây cối, ảnh hưởng đến tầm nhìn, hoặc đo qua vùng nhiều sông ngòi lớn, kênh rạch.





			CẤP V


			- Tuyến thủy chuẩn đo qua vùng sình lầy, bãi lầy ven biển sú vẹt, hoặc rừng đước mọc cao hơn máy, ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn, phải chặt phát hoặc chỗ đặt máy bị lún, phải đóng cọc đệm chân máy.



- Tuyến thủy chuẩn đi qua rừng núi cao, núi đá, rậm rạp, địa hình phức tạp khó khăn, độ dốc 20% đo đạc theo các triền sông lớn vùng thượng lưu.



- Vùng rừng khộp dày, nhiều gai rậm, qua khu rừng nguyên sinh, giáp biên giới. Vùng núi đá vôi hiểm trở, vách đứng.



- Vùng hải đảo núi đá lởm chởm.



- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, hướng ngắm rất khó thông suốt, đi lại rất khó khăn, phải chặt phát nhiều.



- Vùng núi đá cao hơn 100m, vùng đá vôi hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.



- Vùng hải đảo, vùng biên giới xa xôi có nhiều cây, rừng nguyên sinh hẻo lánh.








PHỤ LỤC SỐ 3



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH TRÊN CẠN


			CẤP I


			- Vùng đồng bằng chủ yếu ruộng màu khô ráo, thưa dân cư, quang đãng, đi lại dễ dàng, địa hình đơn giản.



- Vùng bằng phẳng của thung lũng sông chảy qua vùng trung du đồi thấp dưới 20m, cây cỏ thấp dưới 0,5m đi lại dễ dàng.





			CẤP II


			- Vùng đồng bằng ruộng màu xen lẫn ruộng lúa nước không lầy lội, làng mạc thưa, có đường giao thông, mương máng, cột điện chạy qua khu đo.



- Vùng bằng phẳng chân đồi, vùng đồi thoải dưới 20m, cỏ cây mọc thấp, không vướng tầm ngắm, chân núi có ruộng cấy lúa, trồng màu, không lầy lội, đi lại thuận tiện.





			CẤP III


			- Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, vườn cây ăn quả, ao hồ, mương máng, cột điện.



- Vùng thị trấn nhỏ, nhà cửa thưa, độc lập.



- Vùng đồi sườn thoải, đồi cao dưới 30m, lác đác có bụi cây, lùm cây cao bằng máy, phải chặt phát, sườn đồi có ruộng trồng khoai, sắn, có bậc thang, địa hình ít phức tạp.



- Vùng có lau sậy, có vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, độ chia cắt trung bình.





			CẤP IV


			- Vùng thị trấn, vùng ngoại vi tỉnh lớn, thủ đô nhiều nhà cửa, vườn cây rậm rạp, có công trình nổi và ngầm, hệ thống giao thông thủy bộ, lưới điện cao, hạ thế, điện thoại phức tạp



- Vùng đồi núi cao dưới 50m xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng cây công nghiệp cao su, cà phê, sơn, bạch đàn... khi đo không được chặt phát hoặc hạn chế việc phát, địa hình tương đối phức tạp. Vùng bằng phẳng có nhiều vườn cây ăn quả không chặt phá được, nhiều bản làng, có rừng khộp bao phủ không quá 50%.



- Vùng bãi thủy triều lầy lội, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm phải chặt phát.





			CẤP V


			- Vùng thị xã, tỉnh, thủ đô, mật độ người và xe qua lại đông đúc tấp nập, ảnh hưởng đến việc đo đạc, có công trình kiến trúc nổi và ngầm, hệ thống đường cống rãnh phức tạp.



- Vùng đồi núi cao dưới 100m, cây cối rậm rạp núi đá vôi tai mèo lởm chởm, nhiều vách đứng, hay hang động phức tạp.





			CẤP VI


			- Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, nhiều thú dữ, muỗi, vắt, rắn độc, hướng ngắm rất khó thông suốt, khối lượng chặt phá rất. Vùng rừng núi cao trên100m cây cối rậm rạp hoang vu, hẻo lánh.



- Vùng bằng phẳng cao nguyên nơi biên giới vùng khộp dày



- Vùng biên giới hải đảo xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hết sức phức tạp



- Vùng núi đá vôi tai mèo lởm chởm, cheo leo nhiều thung lũng vực sâu,hang động, cây cối rậm rạp.








PHỤ LỤC SỐ 4



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH DƯỚI NƯỚC


			CẤP I


			- Sông rộng dưới 50m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, lòng sông có nhiều đoạn thẳng bằng, bờ sông thấp thoải đều.



- Bờ hai bên có bãi hoa màu, ruộng, nhà cửa thưa thớt, chiếm 10-15% diện tích, cây cối thấp, thưa (khi đo không phải phát)





			CẤP II


			- Sông rộng từ dưới 100m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, gợn sóng có bãi nổi hoặc công trình thủy công, chịu ảnh hưởng của thủy triều.



- Hai bờ sông thấp thoải đều, cây thưa, diện tích ao hồ ruộng nước, làng mạc chiếm từ < 30%.





			CẤP III


			- Sông rộng dưới 300m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thủy triều, có nhiều bãi nổi hoặc công trình thủy công, có sóng nhỏ.



- Hai bờ sông có núi thấp, cây cối dày, diện tích ao hồ, đầm lầy, làn mạc chiếm từ < 40%.



- Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ. Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.





			CẤP IV


			- Sông rộng < 500m. Sóng gió trung bình. Sông có thác gềnh, suối sâu, bờ dốc đứng sóng cao, gió mạnh. Diện tích ao, hồ, đầm lầy, làng mạc chiếm trên 50%, có bến cảng lớn đang hoạt động.



- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ. Nước chảy xiết, thác ghềnh.





			CẤP V


			- Sông rộng dưới 1000m, sóng cao, gió lớn hoặc ven biển.



- Bờ sông có đồi núi, ao hồ đầm lầy đi lại khó khăn, cây cối che khuất có nhiều làng mạc, đầm hồ chiếm 70%.



- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ. Nước chảy xiết, sóng cao.





			CẤP VI


			- Sông rộng > 1000m, sóng cao nước chảy xiết ( < 2m/s ). Dải biển cách bờ không quá 5km, nếu có đảo chắn thì không quá 5km.



- Vùng biển quanh đảo, cách bờ đảo không quá 5km.



- Khi đo địa hình cấp V vào mùa lũ. Nước chảy xiết, sóng cao.








PHỤ LỤC SỐ 5



BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH ĐO MẶT CẮT TRÊN CẠN


			CẤP I


			- Vùng đồng bằng địa hình khô ráo, bằng phẳng, dân cư thưa thớt, không ảnh hưởng hướng ngắm.





			CẤP II


			- Vùng đồng bằng, dân cư thưa, ít nhà cửa, ruộng nước ít lầy lội hoặc vùng bãi thủy triều có sú vẹt mọc thấp, vùng trung du có địa hình ít phức tạp, đồi cao từ 30-50m, hướng ngắm khó thông suốt, phải phát dọn.



- Vùng bằng phẳng có cây trồng thưa, xen kẽ có bản làng, rừng khộp thưa thớt.





			CẤP III


			- Vùng đồng bằng, tuyến đo qua vùng trồng lúa nước, vùng ruộng bậc thang thuộc trung du hay cây màu cao 1m, vùng đồi trọc.



- Vùng bằng phẳng có xen kẽ cây lau sậy, bụi gai có chiều cao < 1m.





			CẤP IV


			- Tuyến đo qua vùng thị trấn, ngoại vi thị xã, tỉnh, vườn cây ăn quả không được chặt phát.



- Tuyến đo qua vùng bãi triều lầy thụt, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn phải chặt phát nhiều.



- Tuyến đo qua vùng đồi núi cao 50 100m, vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát nhiều.



- Tuyến đo qua vùng cây trồng dày đặc, không được phát, rừng khộp phủ kín 40% hoặc có nhiều bản làng phải đo gián tiếp.





			CẤP V


			- Vùng rừng núi cao 100 150m, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phát nhiều, từ tuyến đo men theo đồi núi dốc đứng, khu có đường mòn, đi lại phải leo trèo, có nhiều cây con, gai góc, vướng tầm ngắm.



- Vùng rừng khộp dày đặc > 80% hoặc qua nhiều làng mạc, dày đặc cây trồng, cây công nghiệp cao, không được phát (cao su, cà phê …).





			CẤP VI


			- Vùng rừng núi cao trên 150m hoang vu, rậm rạp, có nhiều thú dữ, côn trùng độc hại, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại khó khăn.



- Vùng rừng núi giang, nứa phủ dày, cây cối gai góc rậm rạp, đi lại khó khăn.



- Vùng rừng nguyên sinh, rừng khộp dày gần 100%, vùng giáp biên giới có rừng khộp > 80%.








PHỤ LỤC SỐ 6


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH ĐO MẶT CẮT DƯỚI NƯỚC



			CẤP I


			- Sông rộng dưới 100m, lòng sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm.



- Hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại thuận tiện, không ảnh hưởng hướng ngắm.





			CẤP II


			- Sông rộng 101 ÷ 300m, có bãi nổi hoặc công trình thủy công, nước chảy chậm hoặc chịu ảnh hưởng thủy triều.



- Bờ sông thấp, thoải đều, cây thưa, có ao hồ và ruộng nước, hướng ngắm ít bị che khuất.





			CẤP III


			- Sông rộng 301 ÷ 500m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thủy triều, có nhiều bãi nổi và công trình thủy công, có sóng nhỏ.



- Hai bờ sông có đồi thấp, cây cối vướng tầm ngắm phải chặt phát.



- Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ: nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.





			CẤP IV


			- Sông rộng 501 ÷ 1000m.



- Sông có nước chảy xiết (< 1m/s), có ghềnh thác, suối sâu.



- Hai bờ sông có núi cao, cây cối rậm rạp, vướng tầm ngắm, phải chặt phát nhiều.



- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: nước chảy xiết.





			CẤP V


			- Sông rộng > 1000m, có sóng cao, gió mạnh hoặc vùng ven biển.



- Hai bờ là vùng dân cư hoặc khu công nghiệp hoặc vùng lầy thụt, mọc nhiều sú vẹt, vướng tầm ngắm, phải chặt phá nhiều.



- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: nước chảy xiết.








PHỤ LỤC SỐ 7


BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH



			Địa hình loại I


			- Khu vực công trình đã đưa vào sử dụng, hướng ngắm không bị vướng bởi cây cối, cột điện và hàng rào. Mật độ đi lại của người và xe cộ không đáng kể.





			Địa hình loại II


			- Khu vực công trình đã đưa vào sử dụng có một vài hướng ngắm bị vướng bởi cây cối, cột diện hoặc hàng rào nhưng không quá 10% tổng số hướng ngắm trong tuyến. Mật độ đi lại của người và xe cộ không lớn lắm.



- Khu vực công trình đang thi công, hiện trường tương đối bằng phẳng, có người và máy móc làm việc nhưng không ảnh hưởng tới





			Địa hình loại III


			- Khu vực cơ quan, khách sạn, trường học hoặc khu tập thể có nhiều người và xe cộ qua lại xen lẫn cây cối, cột điện, hàng rào làm ảnh hưởng đến hướng ngắm của máy nhưng không quá 10% tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến.



- Khu vực công trường đang thi công, hiện trường ngổn ngang không bằng phẳng nhưng không ảnh hưởng tới hướng ngắm và tốc độ đo.





			Địa hình loại IV


			- Khu vực cơ quan, khách sạn, trường học hoặc khu tập thể có nhiều người và xe cộ qua lại xen lẫn cây cối, cột điện và hàng rào, ô tô đỗ, làm ảnh hưởng tới 30% của tổng số ngắm trong toàn tuyến.



- Khu vực công trường đang thi công, có nhiều người và xe máy hoạt động. Hiện trường không bằng phẳng, vướng nhiều đống vật liệu (như: sắt, thép, xi măng); hướng ngắm và đi lại khó khăn.





			Địa hình loại V


			- Khu vực cơ quan khách sạn, trường học, khu tập thể có nhiều đơn nguyên, giữa các đơn nguyên có tường che chắn, xung quanh bị ngập nước, mật độ người và xe cộ đi lại lớn, có nhiều cây cối cột điện và xe ô tô đỗ làm ảnh hưởng tới 50% tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến hoặc khu vực có mốc đo lún bố trí bên trong lan can của công trình.



- Khu vực công trường đang thi công: tuy mặt bằng có bằng phẳng nhưng mật độ người và xe máy đi lại rất lớn, có máy hàn, búa máy hoặc các máy gây chấn động mạnh khác đang hoạt động. Vì vậy trong quá trình đo bị gián đoạn nhiều lần.








PHỤ LỤC SỐ 8



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO


			Cấp đất đá


			Đặc tính





			I


			- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn. Đất dính chứa hữu cơ



- Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ.



- Đất dính các loại lẫn ít dăm sạn (dưới 5%), trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.



- Dùng xẻng hoặc cuốc bàn đào tương đối dễ dàng





			II


			- Đất trồng trọt có rễ cây lớn.



- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội.



- Đất thuộc tầng văn hóa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông … dưới 10%



- Cát các loại khô ẩm lẫn dưới 10% cuội sỏi.



- Trạng thái đất dẻo tới dẻo cứng.



- Đất rời trạng thái xốp.



- Dùng xẻng và cuốc bàn đào được, dùng mai xắn được.





			III


			- Đất dính chứa từ 10-30% mảnh dăm sạn hoặc sỏi cuội.



- Đất thuộc tầng văn hóa hoàng thổ chứa từ 10-30% đá, gạch vụn, mảnh bê tông



- Đất tàn tích các loại.



- Cát lẫn cuội sỏi, hàm lượng cuội sỏi không quá 30%.



- Đất dính có trạng thái thường dẻo cứng tới nửa cứng.



- Đất rời ở trạng thái chặt vừa.



- Cuốc bàn và cuốc chim to lưỡi đào được





			IV


			- Đất dính lẫn 30-50% dăm sạn hoặc cuội sỏi. Hàm lượng sét khá cao. Dẻo quánh.



- Đất thuộc loại sản phẩm phong hóa hoàn toàn của các loại đá. Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ và chứa gạch, đá vụn … từ 30-50%.



- Đất dính ở trạng thái nửa cứng



- Đất rời ở trạng thái chặt.



- Cuốc chim nhỏ lưỡi nặng 2,5kg đào được. Cuốc bàn cuốc chối tay.





			V


			- Đất dính lẫn trên 50% dăm sạn.



- Đất thuộc loại sản phẩm phong hóa mạnh của các đá.



- Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ có trên 50% gạch, đá vụn.



- Cuội sỏi sạn rời rạc lẫn cát sét …



- Đất dính ở trạng thái cứng



- Đất rời ở trạng thái rất chặt.



- Cuốc chim nhỏ lưỡi nặng 2,5kg hoặc xà beng mới đào được.








PHỤ LỤC SỐ 9



BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN TAY VÀ KHOAN GUỒNG XOẮN


			Cấp đất đá


			Đặc tính





			I


			- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn.



- Đất dính chứa hữu cơ. Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ. Khi nắm chặt, nước và cả đất phòi qua kẽ các ngón tay.



- Đất dính thường ở trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.



- Đất rời ở trạng thái rất xốp.





			II


			- Đất trồng trọt có rễ cây, gốc cây lớn.



- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội.



- Đất thuộc tầng văn hóa chưa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông … dưới 10%.



- Cát từ các loại (từ thô tới mịn) bảo hòa nước và cát chảy có lẫn tới 10% hạt cuội sỏi.



- Đất rất dễ nhào nặn bằng tay



- Trạng thái đất dính thường dẻo cứng dẻo mềm.



- Đất rời ở trạng thái xốp.





			III


			- Đất dính chứa từ 10-30% dăm sạn hoặc sỏi.



- Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ, chứa từ 10-30% đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông …



- Cát lẫn cuội sỏi với hàm lượng cuội sỏi 10 - 30%.



- Các các loại chứa nước có áp lực. Quá trình khoan thường dễ bị sập vách hoặc bị bồi lấp hố.



- Đất dính dùng ngón tay có thể ấn lõm hoặc nặn được mẫu đất theo ý muốn.



- Đất dính thường ở trạng thái nửa cứng tới dẻo cứng. Đất rời ở trạng thái chặt vừa.





			IV


			- Đất dính lẫn 30-50% dăm sạn hoặc cuội sỏi



- Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ và chứa từ 30-50% đá vụn, gạch vụn.



- Đá không thể nặn hoặc ấn lõm được bằng các ngón tay bình thường



- Đất dính thường ở trạng thái cứng tới nửa cứng.



- Đất rời ở trạng thái chặt.





			V


			- Đất dính chứa trên 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi



- Đất laterit kết thể non (đá ong mềm)



- Đất thuộc tầng văn hóa đã hoàng thổ có trên 50% đá vụn, gạch vụn.



- Sản phẩm phong hóa hoàn toàn của các đá.



- cuội sỏi lẫn cát với hàm lượng cuội sỏi trên 50%



- Đất không thể ấn lõm bằng ngón tay cái.



- Đất dính ở trạng thái cứng.



- Đất rời ở trạng thái rất chặt.








PHỤ LỤC SỐ 10


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU


			Cấp đất


			Nhóm đất đá


			Đất đá đại diện và phương thức xác định sơ bộ





			I


			Đất tơi xốp rất mềm bở


			- Than bùn, đất trồng trọt không có rễ cây to. Cát hạt nhỏ lẫn bụi sét và rất ít cuội sỏi (dưới 5%).



- Đất bở rời dạng hoàng thổ, ngón tay ấn nhẹ đất dễ bị lõm hoặc dễ nặn thành khuôn.





			II


			Đất tương đối cứng chắc


			- Than bùn và lớp đất trồng trọt lẫn gốc cây hoặc rễ cây to hoặc lẫn ít cuội sỏi nhỏ.



- Đất thuộc tầng văn hóa lẫn gạch vụn, mảnh bê tông, đá dăm … (dưới 30%)



- Các loại đất khác lẫn dưới 20% cuội sỏi, đá dăm.



- Cát chảy không áp.



- Đá phấn mềm bở. Cát bột s t kết phong hóa hoàn toàn.



- Đất dính khó ấn lõm và nặn được bằng ngón tay cái.





			III


			Đất cứng tới đá mềm


			- Đất sét và cát có chứa trên 20% dăm sạn, cuội nhỏ



- Đá thuộc tầng văn hóa lẫn nhiều gạch vụn, mảnh bê tông, đá … (trên 30%)



- Cát chảy có áp lực. Cát gắn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi



- Đá vôi vỏ sò, than đá mềm bở, than nâu, Bocxit, quặng sắt bị ô xy hóa bở rời. Đá Macnơ.



- Các sản phẩm phong hóa hoàn toàn của đá.



- Đẽo gọt và rạch được bằng tay khó khăn.





			IV


			Đá mềm


			- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit.



- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit … bị phong hóa mạnh tới vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hóa vừa.



- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.



Tạo được vết lõm sâu tới 5mm trên mặt đá bằng mũi nhọn của búa địa chất.





			V


			Đá hơi cứng


			- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.



- Than Antraxit, Porphiarit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hóa vừa. Tup núi lửa bị Kericit hóa.



- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.





			VI


			Đá cứng vừa


			- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hóa yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu túp.



- Cuội kết với xi măng gắn kết là đá vôi. Đá vôi và Đolomit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đến tươi.



- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.





			VII


			Đá tương đối cứng


			- Sét kết silic hóa, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocpjiarit, Điabazơ, Túp bị phong hóa nhẹ.



- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là silic và sét..



- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.



- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.





			VIII


			Đá khá cứng


			- Cát kết thạch anh. Đá phiến silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.



- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmatit, Syenit, Gabro, Tuocmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ.



- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.





			IX


			Đá cứng


			- Syenit, granit hạt thô - nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá bazan. Các loại đá Nai- Granit. Nai Gabrô, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ. Các Tup silic. Barit chặt xít.



- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.



- Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại một điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.





			X


			Đá cứng tới rất cứng


			- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Granơdiorit. Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.



- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.





			XI


			Đá rất cứng


			- Đá Quắczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbitophia hạt mịn bị sừng hóa. Đá ngọc (Ngọc bích …). Các loại quặng chứa sắt.



- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.





			XII


			Đặc biệt cứng


			- Đá Quắczit các loại



- Đá Côranhđông.



- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá








PHỤ LỤC SỐ 11


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN


			Cấp đất đá


			Các đất đá đại diện cho mỗi cấp





			I


			Đất lấp, đất trồng trọt cát pha lẫn dăm sạn rời rạc





			II


			Đất lấp và đất phân tích lẫn dăm cuội rời rạc (hàm lượng đến 30%, kích thước đến 5cm).





			III


			Sét, sét pha, cát pha từ dẻo mềm đến dẻo cứng ít dính bết vào mũi khoan, đất lẫn gạch vỡ, bê tông vụn.





			IV- V


			Sét và sét pha dẻo mềm đến dẻo cứng hay dính bết vào mũi khoan.



Đất lấp lẫn gạch vỡ, bê tông vụn kích thước đến 10cm.








PHỤ LỤC SỐ 12


BẢNG PHÂN ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ


			Cấp địa hình


			Những địa hình tiêu biểu cho mỗi cấp





			I


			- Vùng địa hình bằng phẳng, thung lũng rộng hoặc đồng bằng



- Đồi trọc hoặc cây thưa lẫn cỏ tranh, sườn dốc không quá 10%



- Ao hồ, mương, suối, ruộng nước chiếm không quá 20% diện tích khu vực khảo sát.





			II


			- Vùng công tác khá bằng phẳng, đồi thấp, dốc thoải (sườn dốc không quá 20o) hoặc một phần là bãi cát hoặc đầm lầy.



- Rừng thưa, ít cây to, giang nứa. Vùng ruộng nước canh tác, ít nước, chiếm không quá 30% diện tích khu vực khảo sát



- Khu vực có thôn xóm, nhà cửa, vườn cây, ao hồ chiếm đến 20% diện tích khu vực khảo sát.



- Khu vực ít công trình, hầm mỏ, công trường (khoảng 20%) chiều dài các tuyến khảo sát nằm trong khu vực đã xây dựng.



- Vùng địa hình ít bị cắt bởi mạng lưới khe suối. Đồi núi gồ ghề, sườn dốc không quá 30%.





			III


			- Vùng trũng có nhiều mương máng hoặc vùng đầm lầy, rừng rậm, cây leo, giang nứa chiếm 50% diện tích khảo sát.



- Khu vực công trường, mỏ khai thác lộ thiên. Tỉnh có nhiều nhà cửa, công trình (khoảng 50% chiều dài các tuyến thăm dò nằm trong khu vực đã xây dựng).





			IV


			- Vùng địa hình phức tạp, vận chuyển máy móc, thiết bị khó khăn.



- Vùng bị phân cắt mạnh, đồi núi dốc cao, sườn dốc lớn hơn 30o, khe suối sâu, hiểm trở.



- Rừng rậm nhiều cây leo chằng chịt hoặc đầm lầy, đồng trũng, ao hồ nhiều chiếm hơn 70% diện tích khảo sát.



- Các tuyến khảo sát thường xuyên cắt qua suối hoặc tất các các tuyến thăm dò đều đi qua khu vực đã xây dựng.








PHỤ LỤC 13


BẢNG PHÂN CẤP PHỨC TẠP ĐỊA CHẤT THEO YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH


			TT


			CẤP


			I


			II


			III





			1


			Cấu tạo địa chất


			- Sản trạng nằm ngang - hoặc rất thoải (≤ 10o)



- Địa tầng đã được nghiên cứu kỹ.



- Tầng đánh dấu rõ ràng.



- Nham thạch ổn định.



- Có thể gặp đá phún xuất.


			- Uốn nếp đứt gãy thể hiện rõ địa tầng phức tạp, ít được nghiên cứu



- Tầng đánh dấu thể hiện không rõ ràng.



- Thạch học và nham thạch tương đối không bền vững.



- Có đá macma nhưng phân bố hẹp.


			- Uốn nếp phức tạp nhiều đứt gãy.



- Đá macma biến chất phát triển mạnh phân bố không rộng rãi



- Địa tầng phức tạp và ít được nghiên cứu.



- Nham thạch đổi nhiều thạch học đa dạng.





			2


			Địa hình địa mạo


			- Các dạng địa hình bào mòn bóc trụi.



- Xâm thực bồi đắp dễ nhận biết.


			- Dạng địa hình xâm thực bồi đắp.



- Có nhiều thềm nhưng thể hiện không rõ, hiện tượng địa chất vật lý mới phát triển phân bố không rộng.


			- Các dạng địa mạo khó nhận biết



- Các hiện tượng địa vật lý Karst, trượt lở, phát triển rộng và nghiêm trọng.





			3


			Địa chất vật lý


			- Các hiện tượng địa chất vật lý không có ảnh hưởng.



- Quy mô nhỏ hẹp.


			- Hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh nhưng không rõ ràng.


			- Các hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh.



- Quy mô lớn và phức tạp.





			4


			Địa chất


			- Nước trong tầng là ưu thế ổn định theo bề dày và diện phân bố.



- Nước dưới đất nằm trong các lớp đồng nhất về nham tính.



- Thành phần hóa học của nước dưới đất khá đồng nhất


			- Tầng chứa nước dạng vữa chiếm ưu thế và không ổn định cả chiều rộng lẫn chiều dày.



- Nước dưới đất nằm trong khối đá kết tinh, đồng nhất, trong đá gốc có nham thay đổi và trong hình nón bổi tích.


			- Quan hệ địa chất thủy văn giữa các vùng chứa nước với nhau và quan hệ giữa các tầng chứa nước và nước tràn mặt phức tạp.



- Thành phần hóa học biến đổi nhiều.





			5


			Mức độ lộ của đá gốc


			- Đá gốc lộ nhiều các biệt mới có chỗ bị phủ mà phải đào hố thăm dò


			- Đá gốc ít lộ chỉ gặp ở dạng địa hình đặc biệt (bờ sông, suối, vách núi) phải đào hố thăm dò.


			- Đá gốc ít lộ hầu hết bị che phủ, phải đào hố rãnh, dọn sạch mới nghiên cứu được.





			6


			Điều kiện giao thông


			- Địa hình ít bị phân cắt đồi núi thấp, giao thông thuận tiện.


			- Địa hình phân cắt đồi núi cao, giao thông ít thuận tiện.


			- Địa hình phân cắt nhiều 50% diện tích khảo sát là rừng rậm, đầm lầy.








Bảng quy định số điểm cho mỗi yếu tố ảnh hưởng


			TT


			Yếu tố ảnh hưởng


			ĐVT


			Cấp phức tạp địa chất công trình





			


			


			


			I


			I


			II





			1



2



3



4



5



6


			Cấu tạo địa chất


Địa hình địa mạo


Địa chất vật lý


Địa chất thủy văn



Mức độ lộ của đá gốc



Giao thông trong vùng


			điểm



điểm


điểm


điểm


điểm


điểm


			1



1



1



1



1



1


			2



2



2



2



2



2


			3



3



3



3



3



3








Bảng quy định cấp phức tạp địa chất cho mỗi vùng khảo sát


			TT


			Cấp phức tạp


			ĐVT


			Tổng số điểm





			1



2



3


			Cấp I



Cấp II



Cấp III


			điểm



điểm


điểm


			9



14 - 10



15 - 18








PHỤ LỤC SỐ 14


BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO ĐÀO GIẾNG ĐỨNG


			Cấp đất đá


			Các đất đá đại diện cho mỗi cấp





			I


			Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây, đất bở rời: hoàng thổ, cát (không chảy). A cát có cuội và đá dăm. Bùn ướt và đất bùn, á sét dạng hoàng thổ. Đất tảo cát, phần mềm.





			II


			Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây hoặc một ít cuội và đá dăm nhỏ (dưới 3cm). A sét và á sét có lẫn đến 20% tạp chất cuội và đá dăm nhỏ (dưới 30cm). Cát chặt, á sét chặt, đất hoàng thổ, mác nơ bở rời. Cát chảy không có áp lực, sét có độ chặt xít trung bình (dạng dai và dẻo). Đá phần, điarômit, muối mỏ (halit). Các sản phẩm phong hóa của đá macma và biến chất đã bị các lanh hóa hoàn toàn, quặng sát óc rơ.





			III


			Á sét và cát lẫn đến 20% cuội và đá dăm (đến 3cm). Đất ướt, chặt xít, sạn, đất chảy có áp lực.



Đất sét có nhiều lớp nhỏ đến 5cm. Cát kết gắn kết yếu bởi cát và macnơ, chắc xít, chứa macnơ thạch cao hóa chứa cát. Alôvrôlit chứa sét gắn kết yếu. Các gắn kết bằng xi măng sét vôi. Macnơ, đá vôi vỏ sò. Đá phần chắc sét. Manhêtit. Thạch cao tinh thể vụn phong hóa. Thanh đá yếu, than nâu. Đá phiến tale hủy hoại của tất cả các biến dạng quặng mangan, quặng sắt bị ôxy hóa bở rời. Bau xít dạng sét.





			IV


			Đá cuội: gồm các cuội nhỏ, các đá trầm tích, bùn và than bùn. Alêvrolít sét chắc xít. Các kết sét Macnơ chắc xít. Đá vôi không chắc và dôlômit; Manhêhit chắc xít và đá vôi có lỗ rỗng, tuf. Thạch cao kết tinh, anhydrit, muối kali. Than đá có độ cứng trung bình. Than nâu cứng. Cao lanh (nguyên sinh). Đá phiến sét, sét cát, alevrôlit, sacpantinit (secpentin) bị phong hóa mạnh và talo hóa. Skacnơ không chắc thuộc thành phần clorit amibon mica, apatit kết tinh. Đunit phong hóa mạnh pêridotit, kim- bec-lit bị phong hóa. Quặng mactit và các loại tương tự bị phong hóa mạnh. Quặng sắt màu dính nhớt, bauxit.





			V


			Đá cuội, dăm. Cát kết xi măng gắn kết là vôi và sắt, alêvrôlit, acgilit rất chắc chắn, chứa nhiều cát, cuội kết, đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi măng xốp khác. Đá vôi đôlômit chứa macnơ anhydrit rất chắc, than đế cứng antraxit, phốtphorit kết hạch. Đá phiến sét mica, micaclorit - talac clorit, sét clorit xemixit secpontin (secpontin), anbitophia phong hóa, keratophia, tuf núi lửa bị xerixit hóa, quặng mactit và các loại tương tự không chắc. Dunit bị phong hóa, kimbeclit dạng dăm sét.





			VI


			Anhydrit chặt xít bị vật liệu tù làm bẩn, sét chặt sít với các lớp đôlômit nhỏ và xeserit. Cuội kết trầm tích với xi măng vôi. Các kết pha cát vôi thạch anh. Alevrôlit chặt xít. Đá phiến sét, xerixit thạch anh, mica thạch anh, clorit thạch anh, xerixrit clorit thạch anh, đá phiến lớp anbitophia clorit hóa về phân phiến. Kêratôphia, gabrô, acgilit silic hóa yếu. Đunit không bị phong hóa. Ambolit. Pirôxenit tinh thể lớn. Các đá cácbonat, talo-apatit. Scacnơ can xit epi đốt. Pirit rời. Sắt nâu xốp có dạng lỗ rỗng. Quặng hêmatit-mac xittit, xiđêrit.





			VII


			Acgi lit ailic hóa, cuội của đá macma và biến chất đá dăm không có tảng lăn. Cuội kết thuộc đá macma (50%) với xi măng sét cát. Cuội kết đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Đêlêmit rất chắc xít. Cát kết pentat thạch hóa. Đá vôi. Cáclinaganmatolit. Phốt pho rit tấm. Đá phiến bộ silic hóa. Kêratefia, pocfia poctit, tuf diaoupocfia, pocfirit bị phong hóa tác động. Gromit hạt to và nhỏ bị phong hóa. Xêrixit cliorit, gabrô về các đá macma khác, pirô quặng kim beclit dạng bzan. Scacnơ augit-granat chứa canxít, thạch anh rỗng (nứt có hang, ocro), sát nên rỗng có hàng hóa, gromit quặng sunphua, quặng amphiben - manhêtit.





			VIII


			Acgili chứa silic, cuội kết đá macma với xi măgn vôi, đôlômit thạch anh hóa, đá vôi silic hóa và đôlômit fôtferit, dạng vỉa chắc xít. Đá phiến silic hóa. Clorit thạch anh, xêrixit thạch anh. Epiđôy clorit, thạch anh, mica gơnai anbitôfia thạch anh, hạt trung bình và keratofia. Bazan phong hóa. Điabazpocfiorit. Anđohit, Labra điêrit poridorit, granit hạt nhỏ bị phong hóa. Xatit, gabrô, granitô gơnai bị phong hóa. Prematit. Các đá tuốc malib thạch anh. Các đá cacbonat thạch anh và birit thạch anh. Sắt nâu có lỗ rỗng. Quặng hyđrô hamatit chắc xít, quắcsit hematit, manhêtit, pirit chắc xít, bauxit (đia spe).





			IX


			Bazan không bị phong hóa. Cuội kết đá macma với xi măng xilis, vôi, đá vôi scacnơ. Các kết silic đá vôi, đôlômit chứa silic, phốt pho rít vỉa silic hóa, đá phiến chứa silic. Quắc xít manhêtit và hệ matit dạng dài mỏng manhêtit mactit chắc xít, đá sừng amfibon manhêtit và xêrixit hóa. Anbitofia và kêratofbi, trachit pocfia thạch anh hóa. Điabat tinh thể nhỏ ruf silic hóa, đá sừng hóa, lipôtit bị phong hóa, micrô grano điôrit hạt lớn và trung bình gnai, grano điorit xêrixit-gabrônplit-pocmatit. Bêrêzit scacnơ tinh thể nhỏ thành phần augit epidot, granat, đatomit granat- hêdenbargit scacnơ hạt lớn, granat, amfibolit thạch anh hóa, parit. Các đá tuốc bin thạch anh không bị phong hóa. Sét nâu chắc xít. Thạch anh với số lượng pirit lớn. Braxit chắc xít.





			X


			Các trầm tích cuội đá tảng macma và bị biến chất các kết thạch anh chắc xít Japilit bị phong hóa. Các đá silio, fotfat. Quắc xit hạt không đầu. Đá sừng với tán khoáng vật sunfua. Aubitofia thạch anh và kêratofia. Liparit. Granit, micro granit pecmatit chắc xít chứa thạch anh. Scacnơ hạt nhỏ granat đatolit-granat. Quặng manhêtit và mactit chắc xít với các lớp nhỏ đá sừng. Sác nêu silic hóa. Thạch anh mạch, peclirit bị thạch anh hóa mạnh và đá sừng hóa.





			XI


			Anbitofia hạt mịn và bị sừng hóa. Japitlit không bị phong háo. Đá phiến dạng ngọc bích chứa silic - quắcxit đá sừng chứa sắt rất cứng. Thạch anh chắc xít. Các đá cơrinđôn. Jatpilit, mactit - hêmatit và manhêtit - homanit.





			XII


			Jetpilit dạng khối đặc xít hoàn toàn không bị phong hóa, đá lửa, ngọc bích, đá sừng, quắc xít các đá egirin và côrin đơn.








PHẦN C


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU


			STT


			Tên vật liệu


			Đơn vị


			Giá chưa có VAT(đồng)





			1


			Ắc quy


			cái


			196.730





			2


			Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)


			bộ


			196.730





			3


			Ắc quy 12V


			bộ


			196.730





			4


			Áp kế (250 bar)


			cái


			335.000





			5


			Áp kế (5-25-100 bar)


			bộ


			226.600





			6


			Áp kế bình hơi (25 bar)


			cái


			226.600





			7


			Axít axalic


			kg


			206.000





			8


			Axít nitơric đặc


			gam


			2.060





			9


			Bàn đập


			chiếc


			103.000





			10


			Bàn đệm


			chiếc


			100.000





			11


			Bản gỗ 60x60


			cái


			32.630





			12


			Bàn nén D34cm


			cái


			1.110.000





			13


			Bàn nén D76cm


			cái


			2.220.000





			14


			Bát sắt tráng men


			cái


			61.800





			15


			Bình bóp nước


			cái


			25.750





			16


			Bình hút ẩm


			cái


			434.454





			17


			Bình khí CO2 (100 bar)


			cái


			2.266.000





			18


			Bình thủy tinh


			cái


			210.000





			19


			Bình thủy tinh tam giác (50-100ml)


			cái


			30.000





			20


			Bình thủy tinh (100-1000)ml


			cái


			50.000





			21


			Bình thủy tinh tam giác (50-1000)ml


			cái


			50.000





			22


			Bình tiêu bản


			cái


			42.136





			23


			Bình tỷ trọng


			cái


			1.250.000





			24


			Bình tỷ trọng (1000ml)


			cái


			1.250.000





			25


			Bộ bắn mìn


			bộ


			46.350





			26


			Bộ gia mốc cần khoan


			bộ


			272.950





			27


			Bộ kính ép


			bộ


			16.650





			28


			Bộ mở rộng kim cương


			bộ


			1.957.000





			29


			Bộ ống mẫu nguyên dạng


			bộ


			824.000





			30


			Bộ rây địa chất công trình


			bộ


			2.266.000





			31


			Bộ rây địa chất D20cm


			bộ


			1.751.000





			32


			Bộ rây sỏi


			bộ


			1.751.000





			33


			Bộ xạc ắc quy


			bộ


			669.500





			34


			Bóng điện


			cái


			78.000





			35


			Bóng điện 100W


			cái


			78.000





			36


			Bóng điện 220V 200W


			cái


			11.000





			37


			Bóng điện 36W


			cái


			46.000





			38


			Búa


			chiếc


			34.000





			39


			Búa 2kg


			cái


			34.000





			40


			Búa địa chất


			cái


			34.299





			41


			Bút lông cỡ nhỏ D5cm, D2cm, D1cm


			bộ


			5.244





			42


			Cần cắt cánh (40 cái)


			bộ


			120.000





			43


			Cần chốt


			m


			5.550





			44


			Cần khoan


			m


			230.720





			45


			Cần khoan 25x105x800mm


			cái


			144.301





			46


			Cần xoắn


			m


			144.301





			47


			Cần xuyên


			m


			55.501





			48


			Cánh cắt (E60-E70-E100)


			bộ


			51.500





			49


			Cáp múc nước


			m


			11.100





			50


			Cáp thép D6-D8mm


			m


			16.650





			51


			Cát chuẩn


			kg


			42





			52


			Cát vàng


			m3


			50.000





			53


			Cầu chì sứ


			cái


			5.000





			54


			Cầu dao điện 3 pha


			cái


			138.000





			55


			Chai nút mài


			cái


			20.600





			56


			Chậu nhôm D30cm


			cái


			51.500





			57


			Chậu thủy tinh


			cái


			41.000





			58


			Chậu thủy tinh D20


			cái


			36.000





			59


			Chày dầm đất


			cái


			51.500





			60


			Chén nung


			cái


			8.000





			61


			Chén sứ


			cái


			7.500





			62


			Chén sứ 25ml


			cái


			7.500





			63


			Choòng cánh tráng hợp kim cứng


			cái


			257.500





			64


			Chốt búa


			chiếc


			82.400





			65


			Chốt cần


			cái


			82.400





			66


			Chuỳ Vaxiliep


			cái


			618.000





			67


			Cốc đất luyện, càng vaxiliep


			bộ


			772.500





			68


			Cọc gỗ 0,04 x 0,04 x 0,4


			cái


			2.884





			69


			Cọc gỗ 4x4x30


			cọc


			2.884





			70


			Cốc mỏ nhôm (đun thành phần hạt)


			cái


			20.600





			71


			Cọc mốc đo lún


			cọc


			15.450





			72


			Cọc neo


			bộ


			60.000





			73


			Cốc thủy tinh


			cái


			32.000





			74


			Cốc thủy tinh (50÷1000ml)


			cái


			32.000





			75


			Cốc thủy tinh 1000ml


			cái


			32.000





			76


			Cối chày đồng


			bộ


			566.500





			77


			Cối chày sứ


			bộ


			53.395





			78


			Cối chày thủy tinh


			bộ


			51.912





			79


			Cối chế bị


			bộ


			144.200





			80


			Cối giã đá


			bộ


			721.000





			81


			Cực thu sóng dọc


			chiếc


			515.000





			82


			Cực thu sóng ngang


			chiếc


			618.000





			83


			Cuốc chim


			cái


			41.200





			84


			Đá dăm


			m3


			381.667





			85


			Đá hộc


			m3


			185.500





			86


			Đá mài đĩa


			viên


			4.365





			87


			Đá sỏi 1x2


			m3


			309.412





			88


			Dầm L300-350, L>3,5m


			kg


			16.289





			89


			Dàn đo lún


			bộ


			1.751.000





			90


			Dao gạt đất


			cái


			20.600





			91


			Dao gọt đất


			cái


			20.600





			92


			Dao luyện đất


			cái


			20.600





			93


			Dao nén, dao cắt


			cái


			20.600





			94


			Dao rựa chặt đất


			cái


			15.450





			95


			Dao thấm


			cái


			77.250





			96


			Dao vòng cắt, nén


			cái


			103.000





			97


			Dao vòng hợp kim


			cái


			103.000





			98


			Dao vòng nén


			cái


			103.000





			99


			Dao vòng thấm


			cái


			103.000





			100


			Dầu công nghiệp 20


			kg


			25.750





			101


			Dầu kích


			kg


			36.050





			102


			Đầu nối cần


			bộ


			272.950





			103


			Đầu nối ống chống


			cái


			144.200





			104


			Dây cao su d8mm (để làm thấm và bão hòa nước)


			m


			3.090





			105


			Dây cáp điện 3 pha


			m


			49.183





			106


			Dây địa chấn


			m


			4.120





			107


			Dây địa vật lý (thu, phát)


			m


			5.550





			108


			Dây điện


			m


			6.505





			109


			Dây điện nổ mìn


			m


			779





			110


			Dây điện súp


			m


			3.595





			111


			Dây thép D2-3


			kg


			13.673





			112


			Đe ghè đá


			cái


			154.500





			113


			Địa bàn địa chất


			cái


			226.600





			114


			Đĩa CD


			cái


			3.000





			115


			Đĩa mềm


			cái


			8.240





			116


			Đĩa sắt tráng men


			cái


			12.360





			117


			Điện cực đồng


			cái


			82.400





			118


			Điện cực không phân cực


			cái


			82.400





			119


			Điện cực sắt


			cái


			51.500





			120


			Đinh


			kg


			31.818





			121


			Đinh + dây thép


			kg


			18.540





			122


			Đinh chữ U


			kg


			30.000





			123


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			247.200





			124


			Đồng hồ để bàn


			cái


			51.500





			125


			Đồng hồ đo áp lực


			cái


			288.400





			126


			Đồng hồ đo áp lực 4kG/cm2


			cái


			288.400





			127


			Đồng hồ đo biến dạng


			cái


			558.260





			128


			Đồng hồ đo điện


			cái


			480.186





			129


			Đồng hồ đo điện vạn năng


			chiếc


			222.000





			130


			Đồng hồ đo lún


			cái


			200.000





			131


			Đồng hồ đo lưu lượng 3m3/h


			cái


			250.000





			132


			Đồng hồ đo mức nước


			cái


			157.590





			133


			Đồng hồ đo nước


			cái


			257.500





			134


			Đồng hồ lưu lượng


			cái


			414.060





			135


			Đục thép


			cái


			15.450





			136


			Đui điện


			cái


			3.090





			137


			Dụng cụ thí nghiệm đầm nện


			bộ


			2.575.000





			138


			Dụng cụ xác định độ tan rã


			bộ


			824.000





			139


			Dụng cụ xác định tan rã


			cái


			824.000





			140


			Dụng cụ xác định trương nở


			cái


			1.030.000





			141


			Dụng cụ xác định góc nghỉ của cát


			bộ


			2.678.000





			142


			Ghen cao su D63


			m


			30.900





			143


			Ghen kim loại D63


			m


			92.700





			144


			Giá gỗ làm thấm


			cái


			154.500





			145


			Giá ống nghiệm


			cái


			51.500





			146


			Giấy ảnh


			m


			2.575





			147


			Giấy ảnh khổ 140mm


			m


			2.575





			148


			Giấy can


			cuộn


			257.500





			149


			Giấy can


			m


			9.537





			150


			Giấy can cao 0,3m


			m


			6.180





			151


			Giấy Diamat


			tờ


			20.600





			152


			Giấy gói mẫu


			ram


			41.200





			153


			Giấy kẻ ly


			tờ


			2.000





			154


			Giấy kẻ ly cao 0,3m


			m


			2.000





			155


			Giấy ráp


			tờ


			2.575





			156


			Giấy trắng


			tập


			5.000





			157


			Giấy vẽ bản đồ (50x50)


			tờ


			5.000





			158


			Giấy viết


			tập


			5.000





			159


			Gỗ dán 25mm


			m2


			30.900





			160


			Gỗ dán 40mm


			m2


			41.200





			161


			Gỗ nhóm 4


			m3


			9.090.909





			162


			Gỗ nhóm V


			m3


			9.090.909





			163


			Gỗ tấm


			m3


			4.090.909





			164


			Hóa chất


			kg


			61.800





			165


			Hóa chất (HCl, axêtic...)


			kg


			1.998





			166


			Hóa chất các loại


			gam


			355





			167


			Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m


			cái


			16.650





			168


			Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu lưu


			cái


			38.851





			169


			Hộp gỗ đựng mẫu


			hộp


			38.851





			170


			Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 40mm


			cái


			100.910





			171


			Hộp nhôm


			cái


			41.200





			172


			Hộp nhôm nhỏ


			cái


			15.450





			173


			Hộp tôn 200 x 100mm


			cái


			20.600





			174


			Hộp tôn 200 x 200 x 1


			cái


			20.600





			175


			Kali Thiocyarat


			gam


			155





			176


			Khay men


			cái


			41.200





			177


			Khay men chữ nhật


			cái


			41.200





			178


			Khay men to


			cái


			51.500





			179


			Khay men to + nhỏ


			cái


			51.500





			180


			Khay ủ đất


			cái


			30.900





			181


			Khuôn tạo mẫu


			cái


			309.000





			182


			Kính dầy 10 ly (20 x 40)cm (kính mài mờ)


			cái


			15.450





			183


			Kính lập thể


			cái


			154.500





			184


			Kính lúp


			cái


			61.800





			185


			Kính mài mờ (1 x 0,5)m


			cái


			61.800





			186


			Kính trắng (2 x 30 x 50) mm


			cái


			6.180





			187


			Kính vuông 16 x 16


			cái


			36.050





			188


			Kíp điện vi sai


			cái


			11.320





			189


			Lamen


			kg


			51.500





			190


			Lưỡi cắt đất


			cái


			164.800





			191


			Màng buồng nước D270


			cái


			123.600





			192


			Mốc bê tông đúc sẵn


			cái


			119.995





			193


			Mũi khoan


			cái


			103.000





			194


			Mũi khoan chữ thập D46mm


			cái


			72.100





			195


			Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng


			cái


			126.136





			196


			Mũi khoan hợp kim


			cái


			128.750





			197


			Mũi khoan kim cương


			cái


			1.442.000





			198


			Mũi xuyên


			cái


			360.500





			199


			Mũi xuyên cắt


			cái


			432.600





			200


			Mũi xuyên hình nón


			cái


			442.900





			201


			Muôi xúc đất


			cái


			5.150





			202


			Nắp đậy ống


			cái


			10.300





			203


			Nhiệt kế


			cái


			87.550





			204


			Nhiệt kế 100oC-1500oC


			cái


			87.550





			205


			Nhiệt kế 10oC-600oC


			cái


			257.500





			206


			Nhiệt kế các loại


			cái


			87.550





			207


			Nhựa canada


			kg


			11.855





			208


			Nitơrat bạc


			gam


			155





			209


			Nitro benzen tinh khiết


			gam


			82





			210


			Nồi áp suất hút chân không (để làm tỷ trọng bão hòa)


			m


			1.030.000





			211


			Nước cất


			lít


			10.300





			212


			Ống cao su dẫn nước


			m


			8.240





			213


			Ống cao su dẫn nước D16-18mm


			m


			8.240





			214


			Ống cao su dẫn nước D16mm


			m


			8.240





			215


			Ống cao su mềm


			m


			9.270





			216


			Ống chống


			m


			432.600





			217


			Ống chuẩn độ 25ml


			cái


			77.250





			218


			Ống đo thí nghiệm


			cái


			4.387.800





			219


			Ống đong thủy tinh 1000ml


			cái


			82.400





			220


			Ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml


			bộ


			82.400





			221


			Ống đồng trục D25 và D50


			bộ


			2.575.000





			222


			Ống hút thủy tinh (2100)ml


			cái


			25.750





			223


			Ống kẽm D32


			m


			40.242





			224


			Ống mẫu


			ống


			391.400





			225


			Ống mẫu đơn


			m


			391.400





			226


			Ống mẫu kép


			cái


			1.545.000





			227


			Ống mẫu nguyên dạng


			m


			82.400





			228


			Ống mẫu xoắn


			m


			77.250





			229


			Ống múc nước dài 2m


			cái


			103.000





			230


			Ống ngoài D16


			m


			51.500





			231


			Ống nước D50


			m


			82.473





			232


			Ống súng + quả đạn


			chiếc


			236.900





			233


			Ống thép D65 mm


			m


			91.207





			234


			Ống thủy tinh chữ TD8


			cái


			51.500





			235


			Ống thủy tinh D8 dài 1m làm thấm


			cái


			103.000





			236


			Ống tổ ong dài 1m


			ống


			309.000





			237


			Ống trong D42 (cần khoan)


			m


			206.000





			238


			Paraphin


			kg


			10.300





			239


			Phao thử độ chặt


			bộ


			1.545.000





			240


			Phao tỷ trọng kế


			bộ


			669.500





			241


			Phèn sắt


			gam


			62





			242


			Phễu rót cát


			bộ


			51.500





			243


			Phễu sắt D5cm


			cái


			20.600





			244


			Phễu thủy tinh


			cái


			51.500





			245


			Phễu thủy tinh (60÷100)mm


			cái


			51.500





			246


			Pin 1,5 vôn


			quả


			1.545





			247


			Pin 69 vôn


			hòm


			77.250





			248


			Pin BTO45


			hòm


			247.200





			249


			Pin dùng cho đo nước


			đôi


			6.180





			250


			Quả bo


			quả


			36.050





			251


			Quả bo cao su


			quả


			36.050





			252


			Que hàn


			kg


			24.455





			253


			Que khuấy đất


			cái


			20.600





			254


			Rây địa chất


			bộ


			2.266.000





			255


			Rây dụng cụ đầm nện


			bộ


			2.575.000





			256


			Sắt tròn D14


			kg


			15.000





			257


			Sổ đo


			quyển


			2.000





			258


			Sổ đo lún


			quyển


			2.000





			259


			Sổ đo nước


			quyển


			2.000





			260


			Sổ ép nước


			quyển


			2.000





			261


			Sổ ghi chép múc nước


			quyển


			2.000





			262


			Sổ hút nước


			quyển


			2.000





			263


			Sổ tổng hợp độ lún


			quyển


			2.000





			264


			Sơn đỏ, trắng


			kg


			77.000





			265


			Sơn trắng + đỏ


			kg


			77.000





			266


			Sunphat đồng


			kg


			113.300





			267


			Tấm kẹp ngâm bão hòa


			cái


			51.500





			268


			Thép dầm I và kích các loại


			kg


			15.800





			269


			Thép gai d22mm


			kg


			12.950





			270


			Thép gai d32mm-d40mm


			kg


			12.950





			271


			Thép gai d10mm


			kg


			13.300





			272


			Thép gai d16mm


			kg


			13.300





			273


			Thép hình các loại


			kg


			15.900





			274


			Thùng đo lưu lượng


			cái


			150.000





			275


			Thùng đựng nước


			cái


			50.000





			276


			Thùng gánh nước


			đôi


			100.000





			277


			Thùng lưu lượng 60 lít


			cái


			150.000





			278


			Thùng ngâm bão hòa


			cái


			100.000





			279


			Thùng phân ly


			cái


			100.000





			280


			Thuốc ảnh (hiện và hãm)


			lít


			15.000





			281


			Thước cuộn 20m


			cái


			120.000





			282


			Thước dây 50m


			cái


			180.000





			283


			Thước mét


			cái


			22.000





			284


			Thuốc nổ Amônít


			kg


			41.000





			285


			Thước thép 5m


			cái


			15.000





			286


			Thước thép 20m


			cái


			201.000





			287


			Thước thép 42m


			cái


			290.000





			288


			Thuổng đào đất


			cái


			25.000





			289


			Thủy ngân


			kg


			309.000





			290


			Tời cuốn dây


			cái


			1.272.050





			291


			Tời cuốn dây địa chấn


			cái


			1.272.050





			292


			Tời cuốn dây điện


			cái


			1.272.050





			293


			Tời địa chấn


			chiếc


			1.272.050





			294


			Túi vải đựng mẫu


			cái


			8.880





			295


			Tuy ô dẫn nước


			m


			13.320





			296


			Xẻng


			cái


			20.600





			297


			Xi măng PC40


			kg


			1.660





			298


			Xoong nhôm đun sáp


			cái


			21.000








BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG



			STT


			Tên nhân công


			Đơn vị


			Đơn giá (đồng)





			1


			Nhân công nhóm 1, bậc 4/7


			công


			230.481





			2


			Nhân công nhóm 1, bậc 4,5/7


			công


			251.269





			3


			Kỹ sư bậc 4/8


			công


			295.558





			4


			Kỹ sư bậc 4,5/8


			công


			309.567





			5


			Kỹ sư bậc 5/8


			công


			323.577








BẢNG GIÁ MÁY THI CÔNG



			STT


			Tên máy thi công


			Đơn vị


			Đơn giá (đồng)





			1


			Bộ khoan tay


			ca


			51.000





			2


			Bộ máy khoan cby-150-zub


			ca


			981.757





			3


			Bộ nén ngang GA


			ca


			492.267





			4


			Búa căn MO - 10 (chưa tính khí nén)


			ca


			12.827





			5


			Búa khoan tay P30


			ca


			19.319





			6


			Thùng trục 0,5 m3


			ca


			7.740





			7


			Máy khoan F-60L


			ca


			1.132.740





			8


			Máy xuyên động RA-50


			ca


			62.130





			9


			Máy xuyên tĩnh Gouda


			ca


			506.400





			10


			Thiết bị đo ngẫu lực


			ca


			351.450





			11


			Bộ dụng cụ thí nghiệm SPT


			ca


			11.750





			12


			Biến thế thắp sáng


			ca


			6.670





			13


			Máy nén khí DK9 (loại trừ tiền lương thợ điều khiển)


			ca


			1.087.421





			14


			Máy thăm dò địa vật lý UJ-18


			ca


			37.310





			15


			Máy thăm dò địa vật lý MF-2-100


			ca


			46.193





			16


			Theo 020


			ca


			18.150





			17


			Theo 010


			ca


			41.708





			18


			Đitomát


			ca


			68.193





			19


			Ni 030


			ca


			9.683





			20


			Ni 004


			ca


			13.958





			21


			Dalta 020


			ca


			25.350





			22


			Bộ đo mia bala


			ca


			2.400





			23


			Máy thủy bình điện tử


			ca


			15.410





			24


			Xe chuyên dùng (Pajero)


			ca


			1.047.278





			25


			Ống nhòm


			ca


			1.111





			26


			Kính hiển vi


			ca


			7.722





			27


			Máy ảnh


			ca


			7.333





			28


			Cần Belkenman


			ca


			20.323





			29


			Bộ thiết bị PIT (đo biến dạng nhỏ)


			ca


			329.550





			30


			Bộ thiết bị siêu âm


			ca


			536.647





			31


			Máy, thiết bị thăm dò địa chấn - loại 1 mạch (ES-125)


			ca


			110.890





			32


			Máy, thiết bị thăm dò địa chấn - loại 12 mạch (Triosx-12)


			ca


			327.843





			33


			Máy, thiết bị thăm dò địa chấn - loại 24 mạch (Triosx-24)


			ca


			385.357





			34


			Cân phân tích


			ca


			10.601





			35


			Cân bàn


			ca


			4.158





			36


			Lò nung


			ca


			13.206





			37


			Tủ sấy


			ca


			11.663





			38


			Tủ hút khí độc


			ca


			11.396





			39


			Máy hút chân không


			ca


			3.713





			40


			Bếp điện


			ca


			2.357





			41


			Bếp cát


			ca


			3.030





			42


			Máy chưng cất nước


			ca


			7.095





			43


			Máy trộn đất


			ca


			5.913





			44


			Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung)


			ca


			6.188





			45


			Máy cắt mẫu lớn (30x30) cm


			ca


			15.225





			46


			Máy cắt ứng biến


			ca


			139.425





			47


			Máy nén 3 trục


			ca


			642.789





			48


			Máy ép litvinốp


			ca


			15.834





			49


			Kích tháo mẫu


			ca


			6.868





			50


			Máy ép mẫu đá, bê tông


			ca


			141.960





			51


			Máy cắt mẫu vật liệu (bê tông, gạch, đá)


			ca


			65.832





			52


			Máy khoan mẫu đá


			ca


			60.840





			53


			Máy mài thử độ mài mòn


			ca


			9.990





			54


			Máy nén một trục


			ca


			15.834





			55


			Máy CBR


			ca


			68.211





			56


			Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy)


			ca


			5.913





			57


			Máy xác định hệ số thấm


			ca


			74.646





			58


			Máy đo PH


			ca


			8.708





			59


			Máy xác định môđun


			ca


			27.710





			60


			Máy so màu ngọn lửa


			ca


			36.946





			61


			Máy so màu quang điện


			ca


			92.664





			62


			Máy scanner (khổ Ao)


			ca


			180.787





			63


			Máy vẽ plotter


			ca


			103.055





			64


			Máy vi tính


			ca


			11.200





			65


			Máy cắt nước


			ca


			8.109





			66


			Ô tô vận tải thùng, trọng tải 12T


			ca


			1.196.989





			67


			Cần trục ô tô, sức nâng 3T


			ca


			830.289





			68


			Cần trục ô tô, sức nâng 10T


			ca


			1.486.873





			69


			Cần trục ô tô, sức nâng 16T


			ca


			1.737.562





			70


			Cần trục ô tô, sức nâng 25T


			ca


			2.235.469





			71


			Máy nén khí động cơ diezel-năng suất 600 m3/h


			ca


			987.711





			72


			Kích 50T


			ca


			11.542





			73


			Kích 100T


			ca


			21.639





			74


			Kích 250T


			ca


			50.111





			75


			Kích 500T


			ca


			108.764





			76


			Máy phát điện lưu động, công suất 2,5-3kw


			ca


			38.372





			77


			Biến thế hàn xoay chiều, công suất 7,5kw


			ca


			34.108





			78


			Quạt gió CB-5M


			ca


			64.046





			79


			Máy bơm nước, động cơ điện, công suất 0,46kw (b48)


			ca


			4.596





			80


			Máy bơm nước, động cơ điện, công suất 7-7,5kw


			ca


			46.058





			81


			Máy bơm nước 25CV (250/50, b100)


			ca


			252.323








MỤC LỤC


PHẦN A: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 


PHẦN B: ĐƠN GIÁ XDCT - PHẦN KHẢO SÁT 


CHƯƠNG I - Công tác đào đất đá bằng thủ công 


CA.00000 Đào không chống, có chống



CA.31000 Đào giếng đứng 



CHƯƠNG II - Công tác khoan tay 


CB. 00000 Khoan tay



CHƯƠNG III - CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN 


CC. 10000 Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn


CC.20000 Bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn 



CHƯƠNG VI KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC


CF.01100 Khoan guồng xoắn có lấy mẫu dưới nước 



CHƯƠNG VII KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN 


CG.00000 Khoan guồng xoắn có lấy mẫu dưới nước 



CHƯƠNG VIII Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan 


CH.00000 Đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan 



CHƯƠNG IX - Công tác khống chế mặt bằng


CK. 00000 Đo lưới khống chế mặt bằng 



CHƯƠNG X - Công tác đo lưới khống chế độ cao 


CL.00000 Khống chế độ cao 



CHƯƠNG XI - Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn


CM.00000 Đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn 



CM.70000 Số hóa bản đồ địa hình 



CHƯƠNG XII - CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ Ở DƯỚI NƯỚC 


CN. 00000 Đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước 



CHƯƠNG XIII - ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH 


CO.01100 Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở trên cạn 



CO.12000 Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến ở trên cạn 



CO.13000 Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở dưới nước 



CO.01400 Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến ở dưới nước 



CO.02100 Công tác đo lún công trình 



CO.0300 Công tác khảo sát công trình điện 



CHƯƠNG XIV - Công tác thí nghiệm trong phòng 


CP.01100 Xác định chỉ tiêu lý hóa 



CP.02100 Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hóa học của mẫu đá 



CP.03100 Thí nghiệm xác định chỉ tiêu cơ lí của mẫu đất nguyên dạng (phương pháp 1 trục)


CP.03200 Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lí của mẫu đất nguyên dạng (phương pháp 3 trục) 



CP.03300 Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lí của mẫu đất không nguyên dạng 



CP.03400 Thí nghiệm xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn 



CP.04100 Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lí của mẫu đá



CP.05100 Thí nghiệm mẫu cát - sỏi - vật liệu xây dựng 



CP.06100 Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn 



CP.07100 Thí nghiệm xác định thành phần vật chất và cấu trúc của đá (lát mỏng thạch học)


CP.08100 Thí nghiệm phân tích mẫu clo - trong nguyên liêu làm xi măng 



CP.09100 Thí nghiệm cbr (xác định chỉ số nén lún califonia) 



CHƯƠNG XV - CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM NGOÀI TRỜI 


CQ.01100 Xuyên tĩnh 



CQ.01200 Xuyên động 



CQ.02100 Cắt quay bằng máy 



CQ.03100 Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (spt)



CQ.05100 Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan 



CQ.06100 Ép nước thi nghiệm trong lỗ khoan 



CQ.07100 Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan 



CQ.08100 Đổ nước thí nghiệm trong hố đào 



CQ.09100 Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan 



CQ.11000 Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang 



CQ.12000 Thí nghiệm cbr hiện trường



CQ.13000 Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường 



CQ.14000 Thí nghiệm đo môdun đàn hồi bằng tấm ép cứng 



CQ.1500 Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng hệ thống cọc neo 



CQ.16000 Nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải 



CQ.17000 Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bằng phương pháp biến dạng nhỏ (pit)


CQ.18000 Thí nghiệm kiểm tra chất lượng cọc bê tông bằng phương pháp siêu âm 



CQ.19000 Thí nghiệm đo môđun đàn hồi bằng cần belkenman 



CHƯƠNG XVI - Công tác thăm dò địa vật lý thăm dò địa vật lý địa chấn trên cạn


CR.01100 Thăm dò địa chấn bằng máy es-125 



CR.02100 Thăm dò địa chấn bằng máy triosx - 12 



CR.03100 Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo mặt cắt điện



CR.03200 Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp điện trường thiên nhiên 



CR.03300 Thăm dò địa vật lý điện bằng phương pháp đo sâu điện đối xứng 



CR.041000 Thăm dò từ máy mf-2-100 



CHƯƠNG XVII - Công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình


PHỤ LỤC SỐ 1 - Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế mặt bằng 



PHỤ LỤC SỐ 2 - Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế độ cao 



PHỤ LỤC SỐ 3 - Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ bản đồ địa hình trên cạn 



PHỤ LỤC SỐ 4 - Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ bản đồ địa hình dưới nước 



PHỤ LỤC SỐ 5 - Bảng phân cấp địa hình đo mặt cắt trên cạn



PHỤ LỤC SỐ 6 - Bảng phân cấp địa hình đo mặt cắt dưới nước 



PHỤ LỤC SỐ 7 - Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo lún công trình 



PHỤ LỤC SỐ 8 - Bảng phân cấp đất đá cho công tác đào 



PHỤ LỤC SỐ 9 - Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan tay và khoan guồng xoắn 



PHỤ LỤC SỐ 10 - Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu



PHỤ LỤC SỐ 11 - Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan đường kính lớn 



PHỤ LỤC SỐ 12 - Bảng phân địa hình cho công tác thăm dò địa vật lý



PHỤ LỤC 13 - Bảng phân cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng cho công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình 



PHỤ LỤC SỐ 14 - Bảng phân cấp đất đá cho đào giếng đứng 



PHẦN C: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG 


MỤC LỤC






5. Don gia phan thi nghiem - Dien.doc

ĐƠN GIÁ



XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH -  PHẦN THÍ NGHIỆM ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum)


PHẦN A


THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


I. CÁC CĂN CỨ


Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.


Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Văn bản số 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp.


Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.


Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.


Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng;



Văn bản số 2631/UBND-KTN ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc mức lương đầu vào theo thực tế để xác định đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Kon Tum.



II. NỘI DUNG TẬP ĐƠN GIÁ


Đơn giá Thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Kon Tum chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức chi phí cần thiết về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác thí nghiệm.



Tập đơn giá thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Kon Tum được lập trên các cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật điện, các quy trình công nghệ tiên tiến và điều kiện thi công phổ biến.



1) Đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp bao gồm các chi phí sau:


a) Chi phí vật liệu:


Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ trực tiếp kể cả chi phí nhiên liệu, năng lượng dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm để thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp.



Giá vật liệu xây dựng trong tập đơn giá được tính tại thành phố Kon Tum thời điểm tháng 9/2015 theo Công bố số 09/CBLS-XD-TC ngày 16/10/2015 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính, đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá được tham khảo tại các thị trường khác. Giá các loại vật liệu trong tập đơn giá chưa tính thuế giá trị gia tăng và được tính đến chân công trình tại thành phố Kon Tum bình quân trọng phạm vị vận chuyển 5 km.



b) Chi phí nhân công:


Phương pháp và cấp bậc, hệ số lương xác định chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.



Mức lương đầu vào được xác định theo Văn bản số 2631/UBND-KTN ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc mức lương đầu vào theo thực tế để xác định đơn giá nhân công.



Mức lương đầu vào tính toán trong tập đơn giá tại thành phố Kon Tum là: 2.350.000 đồng/tháng đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường.



c) Chi phí máy thi công:


Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điện, động cơ xăng, động cơ diezel, hơi nước… (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp.



Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa và chi phí khác của máy.



III. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ


Tập đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tác được mã hóa thống nhất theo quy định trong tập định mức dự toán thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp, công bố kèm theo Văn bản số 1781/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng. Tập đơn giá được chia làm 03 phần:



PHẦN A: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG.


PHẦN B: ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM ĐIỆN, ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP:



Chương I: Thí nghiệm các thiết bị điện.


Chương II: Thí nghiệm khí cụ điện, trang bị điện.


Chương III: Thí nghiệm chống sét van, tiếp đất.


Chương IV: Thí nghiệm rơle bảo vệ và tự động điện.


Chương V: Thí nghiệm đo lường điện.



Chương VI: Thí nghiệm thiết bị đo lường nhiệt.


Chương VII: Thí nghiệm mạch điều khiển, đo lường, rơle bảo vệ, tự động và tín hiệu.



Chương VIII: Thí nghiệm mẫu hoá.


PHẦN C: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Tập đơn giá thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp trên địa bàn tỉnh Kon Tum là căn cứ để xác định giá dự toán, tổng mức đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.



Khi thí nghiệm điện đường dây và trạm biến áp thuộc công trình cải tạo; mở rộng đang có lưới điện thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân hệ số 1,1 (không kể phần phải mang điện theo quy trình công nghệ thực hiện thí nghiệm).



Khi thí nghiệm trạm GIS áp dụng các đơn giá của từng thiết bị riêng lẻ. Riêng thí nghiệm phần nhất thứ, mạch điều khiển, đo lường rơ le bảo vệ, tự động hóa và tín hiệu, phí nhân công trong đơn giá nhân với hệ số 0,8.



Ngoài thuyết minh và hướng dẫn áp dụng nói trên, trong mỗi chương công tác của tập đơn giá còn có phần thuyết minh và hướng dẫn áp dụng cụ thể đối với từng loại công tác thí nghiệm phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công.



Trong quá trình áp dụng Tập đơn giá thí nghiệm điện, đường dây và trạm biến áp nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.



PHẦN B


ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM


Chương I


THÍ NGHIỆM CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN


EA.10000 ĐỘNG CƠ, MÁY PHÁT ĐIỆN.


EA.11000 THÍ NGHIỆM MÁY PHÁT ĐIỆN, ĐỘNG CƠ ĐIỆN ĐỒNG BỘ, U<1000V


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất.



- Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây.



- Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây.



- Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm máy phát điện, động cơ điện đồng bộ, U< 1000V


			


			


			


			





			EA.11010


EA.11020


EA.11030


EA.11040


			Công suất máy ≤ 10 (kW)



Công suất máy ≤ 50 (kW)



Công suất máy ≤100 (kW)



Công suất máy ≤200 (kW)


			máy


máy


máy


máy


			17.257


24.814


34.004


45.478


			665.149


799.326


957.418


1.151.338


			57.349


68.819


81.274


99.433








Ghi chú


1. Đơn giá xác định cho động cơ độc lập.



2. Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 3 đơn giá được nhân hệ số 0,60.



EA.12000 THÍ NGHIỆM ĐỘNG CƠ ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ U < 1000V


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Kiểm tra hệ số hấp thụ, hệ số công suất.



- Đo điện trở 1 chiều, kiểm tra cực tính, các cuộn dây.



- Thử cao áp xoay chiều cách điện cuộn dây.



- Kiểm tra chiều quay, chạy thử, kiểm tra dòng không tải.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: Đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm động cơ điện đồng bộ, U< 1000V


			


			


			


			





			EA.12010


EA.12020


EA.12030


EA.12040


			Công suất máy ≤ 10 (kW)



Công suất máy ≤ 50 (kW)



Công suất máy ≤100 (kW)



Công suất máy ≤200 (kW)


			máy


máy


máy


máy


			13.805


19.851


27.192


36.384


			533.930


638.368


766.634


921.679


			45.879


55.055


66.170


79.297








Ghi chú:


1. Đơn giá xác định cho động cơ độc lập.



2. Trường hợp cùng một vị trí trong hiện trường thí nghiệm có nhiều động cơ, máy phát điện giống nhau thì kể từ máy thứ 3 đơn giá được nhân hệ số 0,60.



EA.20000 MÁY BIẾN ÁP LỰC


EA.21000 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC - U: 66-500 KV


EA.21100 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC 3 PHA- U ≤110KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .



- Đo tgδ và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.



- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.



- Thí nghiệm ngắn mạch (khi cần).



- Thí nghiệm không tải, đặc tính từ hóa của máy biến áp.



- Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng.



- Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò cách điện chính.



- Kiểm tra các biến dòng chân sứ.



- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp.



- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: Đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm máy biến áp 3 pha, U ≤ 110kV


			


			


			


			





			EA.21110


EA.21120


EA.21130


EA.21140


			Cuộn dây ≤ 16 MVA


Cuộn dây ≤ 25 MVA


Cuộn dây ≤ 40 MVA



Cuộn dây ≤ 100 MVA


			máy


máy


máy


máy


			131.621


135.680


139.918


144.216


			13.956.053


14.197.624


14.746.421


15.202.782


			2.023.085


2.083.378


2.177.240


2.263.049








Ghi chú:


1. Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch được nhân hệ số 1,1.



2. Đơn giá xác định cho máy biến áp lực 3 pha 110kV có 3 cuộn dây:



a) Trường hợp cần thí nghiệm đầu trích dự phòng chuyển đổi điện áp lưới phân phối sử dụng đơn giá trên nhân hệ số 1,1;



b) Trường hợp thí nghiệm máy biến áp 3 pha 110kV 2 cuộn dây được nhân hệ số 0,8



EA.21200 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP LỰC- U: 220 ÷ 500KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .



- Đo tg( và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào.



- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.



- Thí nghiệm ngắn mạch (khi cần).



- Thí nghiệm không tải, đặc tính từ hóa của máy biến áp.



- Kiểm tra bộ điều chỉnh điện áp dưới tải, đồ thị vòng.



- Thử điện áp tăng cao và đo dòng điện rò cách điện chính.



- Kiểm tra các biến dòng chân sứ.



- Kiểm tra tổng hợp máy biến điện áp.



- Hiệu chỉnh các thông số .



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: Đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm máy biến áp lực- U:


220 -:-500KV


			


			


			


			





			EA.21210


			3 pha 220KV≤125MVA


			máy


			160.239


			16.891.005


			2.427.691





			EA.21220


			3 pha 220KV≤250MVA


			máy


			178.043


			18.749.233


			4.801.584





			EA.21230


			1 pha 220-:-500KV≤100MVA


			máy


			129.615


			11.316.322


			1.981.723





			EA.21240


			1 pha 220-:-500KV>100MVA


			máy


			144.016


			12.497.488


			2.214.344








Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch được nhân hệ số 1,1.



EA.22000 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP- U ≤ 35KV


EA.22100 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP - U: 22 ÷ 35KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .



- Đo Tg( và điện dung các cuộn dây máy biến áp, sứ đầu vào cho máy biến áp .



- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.



- Thí nghiệm tổn hao không tải.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp.



- Hiệu chỉnh các thông để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: Đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm máy biến áp - U: 22-:-35KV


			


			


			


			





			EA.22110


EA.22120


EA.22130


EA.22140


			3 pha ≤ 1MVA


3 pha >1MVA


1 pha ≤ 100KVA


1pha ≤ 500KVA


			máy


máy


máy


máy


			54.049


60.053


32.562


36.247


			2.317.545


2.683.728


1.398.910


1.553.957


			342.247


586.062


255.578


286.079








Ghi chú:


1. Đơn giá trên xác định cho MBA không có tự động điều chỉnh điện áp dưới tải, khi thí nghiệm MBA có tự động điều chỉnh điện áp dưới tải được nhân hệ số 1,2.



2. Đơn giá trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha <35kV có 2 cuộn dây: Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối ) sử dụng đơn giá nhân hệ số 1,1.



EA.22200 THÍ NGHIỆM MÁY BIẾN ÁP- U 3÷15KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ.



- Đo tỷ số biến các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Đo điện trở một chiều các nấc cuộn dây máy biến áp.



- Xác định cực tính và tổ đấu dây máy biến áp.



- Thí nghiệm tổn hao không tải.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Kiểm tra tổng hợp máy biến áp.



- Hiệu chỉnh các thông để đóng điện;



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: Đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm máy biến áp - U: 3-:-15KV


			


			


			


			





			EA.22210


EA.22220


EA.22230


EA.22240


			3 pha ≤ 1MVA


3 pha >1MVA


1 pha ≤ 100KVA


1pha ≤ 500KVA


			máy


máy


máy


máy


			43.530


48.367


26.240


29.151


			1.855.272


2.058.059


1.121.511


1.243.774


			273.534


304.316


205.536


226.661








Ghi chú:


Đơn giá trên xác định cho máy biến áp lực 3 pha ≤ 15kV có 2 cuộn dây. Trường hợp thí nghiệm máy biến áp có thêm cuộn dây thứ 3 hoặc đầu trích dự phòng (chuyển đổi điện áp lưới phân phối) sử dụng đơn giá nhân hệ số 1,1.



EA.30000 MÁY BIẾN ĐIỆN ÁP


EA.31000 THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP 1 PHA, PHÂN ÁP BẰNG TỤ ĐIỆN U: 66÷500KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở một chiều.



- Đo điện dung, Tgδ.



- Đo tỷ số biến, sai số.



- Kiểm tra cực tính.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm biến điện áp 1 pha, phân áp bằng tụ điện U : 66 -:-500KV


			


			


			


			





			EA.31010


EA.31020


EA.31030


			Điện áp 66-:-110kV


Điện áp 220


Điện áp 500


			pha


pha


pha


			16.229


19.463


23.356


			1.750.832


2.189.279


2.753.036


			361.471


418.659


446.435








Ghi chú: Đơn giá trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng đơn giá trên nhân hệ số 0,8.



EA.32000 THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP CẢM ỨNG 1 PHA - U: 66 ÷ 500KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở một chiều.



- Thử cách điện vòng.



- Đo tỷ số biến, sai số.



- Kiểm tra cực tính.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng 1 pha, phân áp bằng tụ điện U : 66 -:- 500KV


			


			


			


			





			EA.32010


EA.32020


EA.32030


			Điện áp 66-:-110kV


Điện áp 220 kv


Điện áp 500 kv


			pha


pha


pha


			16.229


19.463


23.356


			1.750.832


2.189.279


2.753.036


			238.966


282.446


295.804








Ghi chú: Đơn giá trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 áp dụng đơn giá trên nhân hệ số 0,8.



EA.33000 THÍ NGHIỆM BIẾN ĐIỆN ÁP CẢM ỨNG U ≤ 35KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở một chiều.



- Đo tổn hao điện môi (khi cần).



- Đo tỷ số biến, sai số.



- Kiểm tra cực tính.



- Thử cách điện vòng.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn và nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm biến điện áp cảm ứng U<35KV


			


			


			


			





			EA.33010


			Điện áp 22-35kV(1 pha)


			bộ


			12.967


			984.289


			196.002





			EA.33020


			Điện áp 22-35kV(3 pha)


			bộ


			18.814


			1.643.437


			225.952





			EA.33030


			Điện áp ≤ 15kV(1 pha)


			bộ


			10.391


			885.851


			176.540





			EA.33040


			Điện áp ≤ 15kV(3 pha)


			bộ


			16.932


			1.479.434


			210.322








Ghi chú: Đơn giá trên xác định cho máy biến điện áp 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến điện áp 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.



EA.40000 BIẾN DÒNG ĐIỆN


EA.41000 THÍ NGHIỆM BIẾN DÒNG ĐIỆN - U: 66÷500KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở một chiều.



- Đo tổn hao điện môi.



- Đo tỷ số biến, sai số.



- Kiểm tra đặc tính từ hoá.



- Kiểm tra cực tính.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm biến dòng điện - U: 66-:-500KV


			


			


			


			





			EA.41010


EA.41020


EA.41030


			Điện áp 66-:-110kV


Điện áp 220


Điện áp 500


			cái


cái



cái


			22.755


28.447


35.559


			1.360.127


2.031.188


3.060.262


			370.855


419.032


466.945








Ghi chú:


1. Đơn giá trên xác định cho biến dòng điện đã có 3 cuộn dây nhị thứ, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ ≥ 4 sử dụng đơn giá nhân hệ số 1,1.



2. Đơn giá trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.



EA.42000 THÍ NGHIỆM BIẾN DÕNG ĐIỆN - U ≤ 1KV; ≤15KV; 22÷35KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở một chiều.



- Đo tỷ số biến, sai số.



- Kiểm tra đặc tính từ hoá.



- Kiểm tra cực tính.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm biến dòng điện - U ≤ 1KV ; ≤ 15KV U22-:-35KV


			


			


			


			





			EA.42010


			Loại biến dòng ≤ 1kV


			cái


			5.519


			489.144


			60.596





			EA.42020


			Loại biến dòng ≤ 15kV


			cái


			14.563


			981.333


			147.682





			EA.42030


			Loại biến dòng ≤ 22-:-35kV


			cái


			18.204


			1.222.904


			186.669








Ghi chú:


1. Đơn giá trên xác định cho biến dòng điện đã có 3 cuộn dây nhị thứ, trường hợp thí nghiệm biến dòng điện có số cuộn dây nhị thứ ≥ 4 sử dụng đơn giá nhân hệ số 1,1.



2. Đơn giá trên xác định cho biến dòng điện 1 pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ biến dòng điện 1 pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.



EA.50000 KHÁNG ĐIỆN


EA.51000 THÍ NGHIỆM KHÁNG ĐIỆN DẦU, MÁY TẠO TRUNG TÍNH CUỘN DẬP HỒ QUANG


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện, hệ số hấp thụ .



- Đo trở kháng cuộn dây.



- Đo điện trở một chiều .



- Đo Tg( sứ đầu vào và cuộn dây .



- Đo tổn hao không tải (nếu cần).



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Kiểm tra các biến dòng chân sứ.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm kháng điện, dầu, máy tạo trung tính cuộn dập hồ quang


			


			


			


			





			EA.51010


			Kháng điện dầu 1 pha, điện áp ≤ 35 kV


			bộ


			23.424


			1.977.535


			215.060





			EA.51020


			Kháng điện dầu 1 pha, điện áp 500kV


			bộ


			70.198


			7.913.096


			1.258.143





			EA.51030


			Máy tạo trung tính


			bộ


			30.444


			2.454.766


			234.293








Ghi chú:


1. Đơn giá trên tính cho loại kháng 1 pha, đối với kháng 3 pha nhân hệ số 1,2


2. Thí nghiệm cuộn dập hồ quang sử dụng đơn giá thí nghiệm máy tạo trung tính nhân hệ số 1,1 với cuộn dập hồ quang có chuyển nấc bằng tay; hệ số 1,2 với cuộn dập hồ quang có chuyển nấc tự động.



EA.52000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN KHÁNG KHÔ VÀ CUỘN CẢN CAO TẦN CÁC CẤP ĐIỆN ÁP


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở một chiều



- Đo trở kháng cuộn dây.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm điện kháng khô và cuộn cản cao tầng các cấp điện áp


			


			


			


			





			EA.52010


EA.52020


			Kháng điện khô 1 pha


Cuộn cản cao tầng 1 pha


			bộ


bộ


			4.480


5.630


			351.922


438.447


			90.345


93.269








Ghi chú: Đơn giá trên xác định cho kháng điện khô, cuộn cản cao tần đã bao gồm cả chống sét van.



CHƯƠNG II


THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN EB.10000 MÁY CẮT


Quy định áp dụng:


1. Thí nghiệm máy cắt đã xác định với loại máy cắt truyền động bằng lò xo, trường hợp thí nghiệm máy cắt bộ truyền động bằng khí nén, thủy  lực được nhân hệ số 1,15.



2. Công tác thí nghiệm máy cắt ≥ 220kV đã bao gồm tụ san áp.



3. Khi thí nghiệm tủ máy cắt hợp bộ được sử dụng đơn giá máy cắt tương ứng nhân hệ số 1,2 và đã bao gồm các biến dòng điện, liên động cách ly và tiếp đất.



4. Khi thí nghiệm thiết bị đóng cắt recloser (bao gồm thiết bị đóng cắt, các biến dòng điện, biến điện áp, điều khiển xa) được sử dụng đơn giá máy cắt tương ứng nhân hệ số 1,2.



EB.11000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT KHÍ SF6


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra độ kín, áp suất và tiếp điểm.



- Kiểm tra động cơ tích năng.



- Đo điện trở cách điện.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Thao tác đóng cắt cơ khí.



- Kiểm tra hệ thống truyền động.



- Kiểm tra các chu trình làm việc.



- Đo điện trở tiếp xúc của các tiếp điểm.



- Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời.



- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm.



- Thí nghiệm tụ san áp, điện trở hạn dòng (nếu có).



- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện;



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm máy cắt khí SF6 3 pha


			


			


			


			








			EB.11010


EB.11020


EB.11030


EB.11040


			Điện áp 500 kV


Điện áp 220 kV


Điện áp 66-:-110 kV


Điện áp ≤ 35 kV


			bộ


bộ


bộ


bộ


			83.937


58.757


41.130


28.804


			11.811.468


7.086.899


4.733.526


3.286.965


			594.744


378.135


264.491


145.447








Ghi chú: Đơn giá trên đã xác định cho máy cắt ≥ 110kV có 3 bộ truyền động riêng, trường hợp thí nghiệm máy cắt ≥ 110kV chung một bộ truyền động được nhân hệ số 0,9



EB.12000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT DẦU


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Thao tác đóng cắt cơ khí.



- Kiểm tra động cơ tích năng.



- Kiểm tra chu trình tự đóng lại.



- Đo điện trở tiếp xúc.



- Đo tg(.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt.



- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm máy cắt dầu 3 pha


			


			


			


			





			EB.12010


EB.12020


EB.12030


			Điện áp 220 kV


Điện áp 66-:-110 kV


Điện áp ≤ 35 kV


			bộ


bộ


bộ


			66.409


46.486


32.539


			7.247.947


5.073.536


3.552.362


			694.993


452.706


299.353








Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm máy cắt dầu nếu có biến dòng chân sứ sử dụng đơn giá trên nhân hệ số 1,2.



EB.13000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT KHÔNG KHÍ


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra độ kín và áp suất.



- Thao tác đóng cắt cơ khí.



- Kiểm tra chu trình tự đóng lại.



- Đo điện trở tiếp xúc.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt .



- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm và đồng thời.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm máy cắt không khí 3 pha


			


			


			


			





			EB.13010


EB.13020


EB.13030


			Điện áp 220 kV


Điện áp 66-:-110 kV


Điện áp 35 kV


			bộ


bộ


bộ


			88.135


61.700


43.194


			10.147.161


7.101.767


4.972.142


			453.778


318.329


174.827








EB.14000 THÍ NGHIỆM MÁY CẮT CHÂN KHÔNG - U ≤ 35KV


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra động cơ tích năng.



- Kiểm tra hệ thống truyền động.



- Thao tác đóng cắt cơ khí.



- Kiểm tra các chu trình làm việc.



- Kiểm tra quá trình làm việc các tiếp điểm.



- Đo điện trở tiếp xúc.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở 1 chiều cuộn đóng, cuộn cắt .



- Đo thời gian đóng cắt và hệ số không đồng thời.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, kiểm tra dòng rò.



- Xác định độ mòn tiếp điểm ban đầu.



- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			EB.14010


			Thí nghiệm máy cắt chân không 3 pha -điện áp U<=35KV


			bộ


			20.148


			2.320.500


			124.190








EB.20000 DAO CÁCH LY


EB.21000 THÍ NGHIỆM DAO CÁCH LY THAO TÁC BẰNG ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Kiểm tra động cơ truyền động.



- Đo điện trở tiếp xúc .



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng.



- Kiểm tra thao tác các truyền động.



- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng điện 3 pha


			


			


			


			





			EB.21010


EB.21020


EB.21030


EB.21040


			Điện áp 500 kV


Điện áp 220 kV


Điện áp 66-:-110 kV


Điện áp ≤ 35 kV


			bộ


bộ


bộ


bộ


			21.984


17.587


14.069


11.243


			2.994.607


2.398.068


1.917.881


1.636.532


			116.048


104.365


94.394


49.844








Ghi chú:


1. Đơn giá trên tính cho dao cách ly có động cơ truyền động, chưa có tiếp đất, trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía.



2. Đơn giá trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp thí nghiệm dao cách ly 1 pha đơn giá được nhân hệ số 0,4 .



3. Trường hợp thí nghiệm dao cắt tải 3 pha điều khiển bằng điện độc lập được nhân hệ số 0,8.



EB.22000 THÍ NGHIỆM DAO CÁCH LY THAO TÁC BẰNG CƠ KHÍ.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện trở tiếp xúc .



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Thử nghiệm và hiệu chỉnh liên động cắt, đóng và tiếp điểm.



- Kiểm tra thao tác các truyền động.



- Hiệu chỉnh các thông số để đóng điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm dao cách ly thao tác bằng cơ khí 3 pha


			


			


			


			





			EB.22010



EB.22020



EB.22030



EB.22040


			Điện áp 500 kV



Điện áp 220 kV



Điện áp 66-:-110 kV



Điện áp < 35 kV


			bộ


bộ


bộ



bộ


			20.524



16.419



13.135



10.496


			2.415.982



1.932.749



1.548.046



1.231.862


			111.343



99.751



90.399



47.258








Ghi chú:


1. Đơn giá trên tính cho dao cách ly không có dao tiếp đất, trường hợp thí nghiệm dao cách ly có tiếp đất thì đơn giá nhân công và máy thi công được nhân hệ số 1,10 cho tiếp đất một phía; hệ số 1,15 cho tiếp đất hai phía.



2. Đơn giá trên tính cho dao cách ly 3 pha, trường hợp dao cách ly 1 pha đơn giá được nhân hệ số 0,4.



3. Trường hợp thí nghiệm các thiết bị: Dao cắt tải 3 pha được nhân hệ số 0,4; Cầu chì cao áp 3 pha và cầu chì tự rơi 3 pha (FCO) được nhân hệ số 0,10



EB.30000 THÍ NGHIỆM THANH CÁI


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Thử nghiệm điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Đo điện trở tiếp xúc các mối nối.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm thanh cái


			


			


			


			





			EB.30010


EB.30020


EB.30030


EB.30040


			Điện áp 500 kV


Điện áp 220 kV


Điện áp 66-:-110 kV


Điện áp ≤ 35 kV


			phân đoạn


phân đoạn


phân đoạn


phân đoạn


			21.984


17.587


14.069


11.243


			966.375


772.545


617.409


495.145


			117.157


92.708


74.537


34.193








Ghi chú: Phân đoạn thanh cái đã bao gồm các cách điện và các mối nối thuộc phân đoạn. Trường hợp đo điện trở tiếp xúc của mối nối riêng thì đơn giá nhân công cho mỗi mối nối được nhân hệ số 0,05.



EB.40000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN


Quy định áp dụng:


1. Chỉ dùng cho cách điện độc lập không dùng cho cách điện thuộc thanh cái hoặc thuộc các thiết bị hợp bộ.



2. Ngoại trừ các thí nghiệm cách điện do nhà cung cấp (Đại lý và nhà sản xuất) chịu trách nhiệm; Đơn giá thí nghiệm cách điện chỉ áp dụng cho thí nghiệm xác suất các cách điện theo yêu cầu của cấp có thẩm quyền .



EB.41000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN ĐỨNG, TREO


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp, phân bố điện áp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm cách điện đứng treo


			


			


			


			





			EB.41010


			Cách điện đứng - điện áp 66-:-500 kV(phân tử)


			phần tử


			2.891


			17.914


			18.403





			EB.41020


			Cách điện đứng - điện áp 3-:-500 kV(cái)


			cái


			1.445


			11.913


			3.943





			EB.41030


			Cách điện treo để rời(bát)


			bát


			738


			8.957


			2.629





			EB.41040


			Cách điện treo - đã lắp thành chuỗi


			bát


			519


			6.002


			2.060








Ghi chú:


1. Đơn giá trên tính cho thí nghiệm cách điện treo tại hiện trường với số lượng ≤ 100 bát; trường hợp thí nghiệm số lượng lớn hơn 100 bát, từ bát thứ 101 được nhân hệ số 0,5.



2. Trường hợp thí nghiệm tập trung tại xưởng (phòng) đơn giá thí nghiệm được nhân hệ số 0,3.



EB.42000 THÍ NGHIỆM CÁCH ĐIỆN XUYÊN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo tổn hao điện môi tgδ và điện dung.



- Thử điện áp xoay chiều tăng cao tần số công nghiệp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm các điện xuyên


			


			


			


			





			EB.42010


EB.42020


EB.42030


EB.42040


			Điện áp 500 kV


Điện áp 220 kV


Điện áp 66-:-110 kV


Điện áp ≤ 35 kV


			cái


cái



cái


cái


			13.007


11.721


10.533


6.518


			814.285


653.237


518.971


417.577


			228.366


182.432


146.950


91.008








Ghi chú: Khi thí nghiệm cách điện xuyên điện áp từ 1KV đến 15 KV sử dụng đơn giá điện áp 22÷35 KV nhân hệ số 0,8, riêng máy thi công không tính hợp bộ đo Tg(.



EB.50000 THÍ NGHIỆM TỤ ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo điện dung.



- Đo tổn hao điện môi Tgδ.



- Thử điện áp tăng cao.



- Kiểm tra dòng điện từng pha.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm tụ điện


			


			


			


			





			EB.50010


EB.50020


			Điện áp >1000 V


Điện áp < 1000 V


			tụ


tụ


			2.601


2.080


			167.049


131.220


			36.160


29.423








Ghi chú: Đơn giá xác định thí nghiệm tụ độc lập, trường hợp thí nghiệm nhiều tụ cùng một hiện trường thì từ tụ thứ 3 đơn giá được nhân hệ số 0,6.



EB.60000 THÍ NGHIỆM CÁP LỰC


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện



- Đo điện dung và tổn hao điện môi.



- Thử điện áp tăng cao, đo dòng rò.



- Đo thông mạch.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm các cáp lực


			


			


			


			





			EB.60010


			Cáp lực điện áp > 220kV


			sợi, ruột


			45.742


			1.601.698


			305.500





			EB.60020


			Cáp lực điện áp 66-:-110kv


			sợi, ruột


			30.495


			1.419.780


			244.485





			EB.60030


			Cáp lực điện áp >1-:-35kV


			sợi, ruột


			7.623


			331.052


			108.132





			EB.60040


			Cáp lực điện áp ≤ 1


			sợi, ruột


			117


			32.783


			2.006








Ghi chú:


1. Đơn giá xác định cho cáp khô, 1 ruột:



a) Trường hợp thí nghiệm cáp từ 2 ruột trở lên thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,5. b) Trường hợp thí nghiệm cáp dầu được nhân hệ số 1,1.



c) Trường hợp cần thí nghiệm dầu cách điện cho cáp áp dụng mức tương ứng trong chương 8.



2. Trường hợp thí nghiệm cáp dài >50 mét mà đầu kia bị khuất thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,05.



3. Trường hợp phải thí nghiệm màn chắn và chống thấm dọc cho cáp ≥ 35 KV thì sử dụng đơn giá tương ứng nhân hệ số 1,5.



EB.70000 THÍ NGHIỆM APTÔMÁT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ


Quy định áp dụng:


1. Đơn giá này chỉ sử dụng thí nghiệm các áptômát độc lập, không sử dụng



cho thí nghiệm các áptômát nằm trong các thiết bị trọn bộ (kể cả trong tủ hợp bộ).



2. Trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi động từ có động cơ điều khiển và bảo vệ (tương ứng máy cắt hạ thế) được nhân hệ số 1,2.



3. Đơn giá tính cho áptômát và khởi động từ loại 3 pha, trường hợp thí nghiệm áptômát và khởi động từ một pha được nhân hệ số 0,4.



Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Kiểm tra điện trở tiếp xúc .



- Đo điện trở 1 chiều cuộn điều khiển, bảo vệ.



- Kiểm tra hoạt động của cơ cấu điều khiển, bảo vệ.



- Kiểm tra đặc tính cắt nhiệt, cắt nhanh.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


EB.71000 THÍ NGHIỆM APTOMAT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ ≥ 300A


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm aptômát và khởi động từ ≥ 300A


			


			


			


			





			EB.71010


			Dòng điện >2000A


			cái


			7.788


			699.160


			104.806





			EB.71020


			Dòng điện 1000 -:- 2000A


			cái


			6.231


			500.495


			83.777





			EB.71030


			Dòng điện 500 -:- <1000A


			cái


			4.984


			352.210


			67.262





			EB.71040


			Dòng điện 300 -:- <500A


			cái


			3.985


			280.698


			53.492








EB.72000 THÍ NGHIỆM APTOMAT VÀ KHỞI ĐỘNG TỪ < 300A


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm aptômát và khởi động từ <300A


			


			


			


			





			EB.72010


EB.72020


EB.72030


EB.72040


			Dòng điện <300A


Dòng điện ≤ 100A


Dòng điện ≤ 50A



Dòng điện ≤ 10A


			cái


cái


cái



cái


			2.796


1.952


1.483


889


			248.955


174.767


132.413


79.448


			37.544


26.202


20.031


11.866








CHƯƠNG III


THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT



EC.10000 CHỐNG SÉT VAN VÀ BỘ ĐẾM SÉT


Quy định áp dụng:


1. Đơn giá quy định cho một bộ chống sét van 1pha với 3 phần tử, trường hợp thí nghiệm bộ chống sét van 1pha có số phần tử lớn hơn 3 được sử dụng đơn giá tương ứng nhân hệ số 1,1.


2. Đơn giá quy định cho thí nghiệm một bộ chống sét van 1pha, trường hợp thí nghiệm 3 bộ 1pha thì từ bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,8.



Thành phần công việc


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện trở cách điện.



- Đo dòng điện rò với điện áp một chiều.


- Đo dòng điện rò với điện áp xoay chiều, phóng điện, đặc tính Von-Ampe, đo tổn hao công suất.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


EC.11000 THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN 22 ÷500KV


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm chống sét van 22-:-500KV 1 pha


			


			


			


			





			EC.11010


EC.11020


EC.11030


EC.11040


			Điện áp 500kV


Điện áp 220kV


Điện áp 66-:-110kV


Điện áp 22-:-35kV


			bộ


bộ


bộ


bộ


			5.618


5.057


4.551


3.651


			474.999


421.165


382.381


128.445


			170.714


151.292


136.694


25.388








EC.12000 THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN ĐẾN U≤ 15KV


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm chống sét van đến U< 15KV 1 pha


			


			


			


			





			EC.12010


EC.12020


EC.12030


EC.12040


			Điện áp 10-:-15kV


Điện áp 3-:-6kV


Điện áp ≤ 1kV



Thiết bị đếm sét


			bộ


bộ


bộ



bộ


			2.920


2.629


693


1.305


			94.325


86.019


41.532


49.838


			20.654


18.329


9.384


1.714








EC.20000 ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Đo điện áp bước và điện áp tiếp xúc (nếu cần).



- Đo liền mạch tiếp đất đến tất cả các mối nối.



- Đo điện trở tiếp đất của hệ thống.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


EC.21000 THÍ NGHIỆM TIẾP ĐẤT TRẠM BIẾN ÁP


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệp tiếp đất trạm biến áp


			


			


			


			





			EC.21010


EC.21020


EC.21030


EC.21040


			Điện áp 500kV


Điện áp 220kV


Điện áp 66-:-110kV


Điện áp ≤ 35kV


			hệ thống


hệ thống


hệ thống


hệ thống


			44.885


35.908


28.726


14.363


			3.867.806


3.121.664


2.474.511


1.237.256


			85.824


68.660


54.928


27.464








EC.22000 THÍ NGHIỆM TIẾP ĐẤT CỦA CỘT ĐIỆN, CỘT THU LÔI


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Cột điện, cột thu lôi


			


			


			


			





			EC.22010


EC.22020


			Cột thép


Cột bê tông


			1 vị trí


1 vị trí


			1.885


1.320


			222.111


155.949


			5.546


3.908








Ghi chú: Đơn giá trên quy định với địa hình bình thường, khi thí nghiệm ở địa hình đồi núi có độ dốc ≥ 25° hoặc sình lầy bùn nước ≥ 50 cm đơn giá nhân công được nhân hệ số 1.



CHƯƠNG IV


THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN


Quy định áp dụng:


Đối với rơle bảo vệ nhiều chức năng, khi thí nghiệm chức năng chính được tính hệ số 1, từ chức năng thứ 2 (gồm chức năng dòng điện, điện áp, so lệch, khoảng cách) được nhân hệ số 0,5; Các chức năng còn lại được nhân hệ số 0,2 ; Riêng các chức năng không có trong thông số yêu cầu chỉnh định cho đóng điện được nhân hệ số 0,1 đơn giá thí nghiệm loại rơ le một chức năng tương ứng.


ED.11000 THÍ NGHIỆM RƠLE SO LỆCH (KỸ THUẬT SỐ)


Thành phần công việc:


Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật, kiểm tra tình trạng bên ngoài, kiểm tra tín hiệu chung, lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế, kiểm tra nguồn cung cấp, kiểm tra cách điện, kiểm tra đặc tính, đặc tuyến, kiểm tra tổng thể từng chức năng, cài đặt, truy cập, hiệu chỉnh các thông số, kiểm tra thông số dưới tải, phối hợp bảo vệ các đầu (so lệch dọc), xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệp rơle so lệch (kỹ thuật số)


			


			


			


			





			ED.11010


			Rơle so lệch (kỹ thuật số)- máy biến áp


			bộ


			1.939


			1.941.462


			201.781





			ED.11020


			Rơle so lệch (kỹ thuật số)- thanh cái


			bộ


			3.878


			3.882.924


			403.562





			ED.11030


			Rơle so lệch (kỹ thuật số)- dọc ĐZ


			bộ


			2.325


			2.329.754


			242.137








Ghi chú:


1. Trường hợp thí nghiệm khối phụ trợ cho rơ le so lệch thanh cái, khối kết nối (ngăn thiết bị mở rộng) với rơ le so lệch thanh cái hiện có được nhân hệ số 0,1.



2. Trường hợp thí nghiệm rơle so lệch thanh cái 110kV có số ngăn > 9 và thanh cái 220kV có số ngăn > 5 được nhân hệ số 1,1.



3. Trường hợp thí nghiệm rơ le so lệch điện từ, điện tử được nhân hệ số 1,2; Rơle so lệch trở kháng cao được nhân hệ số 0,6 mức tương ứng.



4. Đơn giá xác định cho rơle so lệch với máy biến áp 3 cuộn dây, trường hợp thí nghiệm rơle so lệch với máy biến áp 2 cuộn dây được nhân hệ số 0,8.



ED.12000 THÍ NGHIỆM RƠLE KHOẢNG CÁCH


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Phối hợp bảo vệ hai đầu.



- Kiểm tra thông số dưới tải.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệp rơle khoảng cách


			


			


			


			





			ED.12010


ED.12020


			Điện từ, điện tử


Kỹ thuật số


			bộ


bộ


			5.680


5.112


			3.106.339


2.588.616


			390.915


325.639








ED.13000 THÍ NGHIỆM RƠLE: ĐIỆN ÁP, DÒNG ĐIỆN.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Kiểm tra thông số dưới tải.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệp rơle: điện áp dòng điện


			


			


			


			





			ED.13010


			Điện áp-điện từ, điện tử


			bộ


			3.234


			653.626


			138.506





			ED.13020


			Điện áp-kỹ thuật số


			bộ


			1.617


			543.609


			115.023





			ED.13030


			Dòng điện -điện từ, điện tử


			bộ


			3.558


			931.902


			197.301





			ED.13040


			Dòng điện -điện từ, điện tử


			bộ


			1.779


			776.585


			164.555








Ghi chú:


Trường hợp thí nghiệm các rơ le quá tải, quá kích thì được sử dụng đơn giá rơ le dòng điện nhân hệ số 0,6.



Trường hợp thí nghiệm rơ le dòng điện có hướng sử dụng đơn giá rơ le dòng điện nhân hệ số 1,15.



ED.14000 THÍ NGHIỆM RƠLE: TRUNG GIAN - THỜI GIAN - TÍN HIỆU.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệp rơle: trung gian - thời gian - tín hiệu


			


			


			


			





			ED.14010


			Trung gian, thời gian - điện từ, điện tử


			cái


			1.939


			171.496


			65.712





			ED.14020


			Trung gian, thời gian - kỹ thuật số


			cái


			1.358


			142.374


			54.622





			ED.14030


			Tín hiệu - điện từ, điện tử


			cái


			1.614


			155.317


			58.884





			ED.14040


			Tín hiệu - kỹ thuật số


			cái


			1.196


			129.431


			49.491








ED.15000 THÍ NGHIỆM RƠLE: CÔNG SUẤT, DÒNG VÀ ÁP THỨ TỰ NGHỊCH, THỨ TỰ KHÔNG, TẦN SỐ.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .



- Kiểm tra thực hiện từng chức năng.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệp rơle: công suất, dòng và áp thứ tự nghịch, thứ tự không, tần số


			


			


			


			





			ED.15010


			Công suất; U2, I2; U0, I0 - Điện từ điện tử


			bộ


			5.680


			854.243


			139.246





			ED.15020


			Công suất; U2, I2; U0, I0 - Kỹ thuật số


			bộ


			3.571


			711.869


			115.762





			ED.15030


			Tần số - điện từ, điện tử


			bộ


			4.058


			682.747


			111.544





			ED.15040


			Tần số - kỹ thuật số


			bộ


			2.760


			569.496


			93.105








ED.16000 THÍ NGHIỆM RƠLE: CẮT (ĐẦU RA); BẢO VỆ CHỐNG HƯ HỎNG MÁY CẮT


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm rơle: cắt(đầu ra); bảo vệ chống hư hỏng máy ngắt


			


			


			


			





			ED.16010


			Cắt (Đầu ra) - Điện từ, điện tử


			bộ


			2.598


			187.675


			65.712





			ED.16020


			Cắt (Đầu ra) - Kỹ thuật số


			bộ


			1.883


			155.317


			54.622





			ED.16030


			Chống hư hỏng máy cắt - Điện từ, điện tử


			bộ


			2.922


			527.431


			98.154





			ED.16040


			Chống hư hỏng máy cắt - Kỹ thuật số


			bộ


			2.046


			440.065


			795.787








ED.17000 THÍ NGHIỆM RƠLE: TỰ ĐỘNG ĐÓNG LẠI, KIỂM TRA ĐỒNG BỘ.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm rơle: tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ


			


			


			


			





			ED.17010


			Tự động đóng lại - Điện từ, điện tử


			bộ


			5.680


			682.747


			88.543





			ED.17020


			Tự động đóng lại - Kỹ thuật số


			bộ


			2.840


			569.496


			73.235





			ED.17030


			Kiểm tra đồng bộ - Điện từ, điện tử


			bộ


			6.329


			818.650


			105.590





			ED.17040


			Kiểm tra đồng bộ - Kỹ thuật số


			bộ


			3.895


			679.512


			88.543








Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm rơ le tự động đóng lại có thêm chức năng kiểm tra đồng bộ được nhân hệ số 1,2.



ED.18000 THÍ NGHIỆM HỢP BỘ RƠLE TỰ ĐỘNG ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP, RƠLE TỰ ĐỘNG NẠP ẮC QUY, RƠLE GHI SỰ CỐ.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến.



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Thử tải, chế độ nạp ắc quy.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm hợp bộ rơle tự đông điều chỉnh điện áp, rơle tự động nạp ắc quy, rơle ghi sự cố


			


			


			


			





			ED.18010


			Điều chỉnh điện áp - Điện từ, điện tử


			bộ


			5.680


			3.352.258


			237.262





			ED.18020


			Điều chỉnh điện áp - kỹ thuật số


			bộ


			3.571


			2.795.705


			197.994





			ED.18030


			Tự động nạp ắc quy(KTS)


			bộ


			6.437


			744.227


			56.793





			ED.18040


			Ghi chụp sự cố (KTS)


			bộ


			8.570


			3.106.339


			237.262








Ghi chú:


1. Đơn giá thí nghiệm rơ le ghi chụp sự cố đã bao gồm chức năng định vị sự cố.


2. Trường hợp thí nghiệm rơ le tự động điều chỉnh điện áp có kèm theo khối chỉ thị nấc được nhân hệ số 1,1.



ED.19000 THÍ NGHIỆM RƠLE GIÁM SÁT MẠCH CẮT; GIÁM SÁT MẠCH DÒNG VÀ MẠCH ÁP


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm rơle giám sát mạch cắt; giám sát mạch dòng và mạch áp


			


			


			


			





			ED.19010


			Giám sát mạch cắt - Điện từ, điện tử


			bộ


			4.382


			579.203


			48.880





			ED.19020


			Giám sát mạch cắt - Kỹ thuật số


			bộ


			2.922


			482.130


			40.444





			ED.19030


			Giám sát mạch dòng, mạch áp - Điện từ, điện tử


			bộ


			4.058


			482.130


			40.313





			ED.19040


			Giám sát mạch dòng, mạch áp - Kỹ thuật số


			bộ


			2.029


			401.235


			33.616








ED.20000 THÍ NGHIỆM RƠLE: HƠI, DÒNG DẦU.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


- Kiểm tra tín hiệu và trình tự lập sơ đồ thí nghiệm.


- Kiểm tra cách điện.


- Kiểm tra cơ cấu .


- Kiểm tra độ kín có gia nhiệt.


- Nạp dầu vào tháp cao 4 mét



- Điều chỉnh góc nghiêng lắp đặt.


- Hiệu chỉnh tốc độ dòng chảy.


- Kiểm tra đặc tính đặc tuyến, hiệu chỉnh các thông số.


- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm rơle: hơi dòng dầu


			


			


			


			





			ED.20010


ED.20020


			Rơle hơi


Rơle dòng dầu


			bộ


bộ


			104.244


83.395


			909.251


724.812


			8.552


6.841








ED.21000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC NGĂN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tín hiệu chung.



- Kiểm tra nguồn cung cấp.



- Kiểm tra cách điện.



- Lập trình lôgic, vẽ sơ đồ 1 sợi, sơ đồ liên động.



- Cài đặt các thông số điều khiển, bảo vệ, tín hiệu.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Kiểm tra hệ thống thông tin.



- Kiểm tra thông số dưới tải.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			ED.21010


			Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức ngăn


			bộ


			9.741


			4.659.509


			211.569








Ghi chú:


1. Đơn giá trên xác định với chức năng điều khiển, khi thí nghiệm các chức năng khác (bảo vệ, đo lường) được nhân hệ số 0,5.



2. Khi thí nghiệm thiết bị điều khiển tích hợp đối với MBA (đã bao gồm cả các ngăn tổng MBA) được nhân với hệ số 2.



3. Khi thí nghiệm thiết bị điều khiển tích hợp cho một thiết bị (bộ I/O vào/ ra) được nhân hệ số 0,2.



ED.22000 THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ TÍCH HỢP MỨC TRẠM (KHỐI ĐIỀU KHIỂN TRUNG TÂM)


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


- Kiểm tra tín hiệu chung.


- Kiểm tra nguồn cung cấp.


- Kiểm tra cách điện.


- Nạp phần mềm chuyên dụng.



- Lập trình logic, vẽ sơ đồ 1sợi, sơ đồ liên động.



- Thiết lập và kiểm tra hoạt động của mạng điều khiển.



- Kiểm tra giao diện và các thiết bị khác.



- Lập sơ đồ và trình tự cho từng chức năng theo thiết kế.



- Kiểm tra tổng thể từng chức năng.



- Kiểm tra hệ thống thông tin.



- Kiểm tra hệ thống cơ sở dữ liệu.



- Kiểm tra thông số dưới tải.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			ED.22010


			Thí nghiệm thiết bị tích hợp mức trạm (khối điều khiển trung tâm)


			bộ


			6.818


			3.727.607


			169.255








Ghi chú:


1. Đơn giá xác định cho khối điều khiển tích hợp trung tâm sau khi các ngăn đã được thí nghiệm.



2. Trường hợp mở rộng phải TN các ngăn có thiết bị điều khiển tích hợp kết nối khối điều khiển trung tâm được sử dụng đơn giá trên nhân hệ số như sau:



a) Đối với ngăn MBA và ngăn cho máy cắt vòng hệ số 0,3.



b) Đối với ngăn lộ đường dây hệ số 0,2 cho mỗi ngăn lộ.



CHƯƠNG V


THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN


EE.10000 THÍ NGHIỆM AMPEMÉT, VÔNMÉT.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra cách điện .



- Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi và điện trở cuộn dây.



- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm ampemét, vônmét


			


			


			


			





			EE.10010


EE.10020


EE.10030


EE.10040


			Ampemét AC


Ampemét DC


Vônmét AC


Vônmét DC


			cái


cái


cái


cái


			2.093


1.688


2.093


1.688


			280.246


256.439


280.246


256.439


			4.996


4.562


4.996


4.562








EE.20000 THÍ NGHIỆM AMPEMÉT, VÔNMÉT CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; BÁO CHẠM ĐẤT, ĐO ĐỘ LỆCH ĐIỆN ÁP; CHỈ THỊ NẤC MBA, ĐỒNG BỘ KẾ; TẦN SỐ KẾ


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.


- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.


- Kiểm tra cách điện.



- Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi, điện trở cuộn dây.


- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.


- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm ampemét, vônmét có độ biến đổi; báo chạm đất, đo độ lệch điện áp; chỉ thị nấc mba, đồng bộ kế; tần số kế


			


			


			


			





			EE.20010


			Ampemét, Vônmét có bộ Biến đổi


			cái


			1.769


			293.442


			3.689





			EE.20020


			Báo chạm đất, lệch điện áp


			cái


			1.525


			293.442


			3.689





			EE.20030


			Nấc MBA Đồng bộ kế


			cái


			2.255


			581.624


			3.689





			EE.20040


			Tần số kế


			cái


			2.012


			523.489


			8.295








EE.30000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ: CÔNG SUẤT 3 PHA HỮU CÔNG, VÔ CÔNG; CÓ BỘ BIẾN ĐỔI, KHÔNG CÓ BỘ BIẾN ĐỔI; GÓC PHA.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra cách điện



- Kiểm tra đồng hồ, bộ biến đổi, điện trở cuộn dây.



- Kiểm tra sai số.



- Kiểm tra ở trạng thái có điện, hiệu chỉnh các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm đồng hồ công suất 3 pha hữu công, vô công ; có bộ biến đổi, không có bộ biến đổi ; góc pha


			


			


			


			





			EE.30010


			Đồng hồ công suất 3 pha Có biến đổi


			cái


			2.012


			581.624


			3.689





			EE.30020


			Đồng hồ công suất 3 pha Không biến đổi


			cái


			1.647


			465.263


			2.952





			EE.30030


			Góc pha


			cái


			2.012


			523.489


			8.295








EE.40000 THÍ NGHIỆM CÔNG TƠ 1 PHA; CÔNG TƠ 3 PHA


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra tự chuyển, tự quay.



- Bộ ghi công suất.



- Chuyển mạch thời gian.



- Lập trình cài đặt và truy cập, hiệu chỉnh thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm công tơ 1 pha


			


			


			


			





			EE.40010


EE.40020


EE.40030


EE.40040


			Công tơ 1 pha điện từ


Công tơ 1 pha điện từ


Công tơ 3 pha điện từ


Kỹ thuật số lập trình


			cái


cái


cái


cái


			2.904


2.323


3.484


2.803


			127.270


629.728


316.482


1.572.625


			14.290


36.825


35.414


92.404








EE.50000 THÍ NGHIỆM HỢP BỘ ĐO LƯỜNG ĐA CHỨC NĂNG KỸ THUẬT SỐ CỐ LẬP TRÌNH


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra cách điện, nguồn nuôi, nguồn lưu giữ.



- Kiểm tra đặc tính, đặc tuyến .



- Kiểm tra thực hiện các chức năng, nhiệm vụ.



- Cài đặt, truy cập và hiệu chỉnh các thông số.



- Kiểm tra sai số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			EE.50010


			Thí nghiệm công tơ 1 pha


			bộ


			6.494


			830.038


			143.553








Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm một chức năng trong hợp bộ đo lường đa chức năng được nhân hệ số 0,2.



CHƯƠNG VI


THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT



EF.10000 THÍ NGHIỆM ÁP KẾ, CHÂN KHÔNG KẾ.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.



- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm áp kế, chân không kế


			


			


			


			





			EF.10010


			Kiểu trực tiếp không tiếp điểm


			cái


			2.417


			264.827


			2.388





			EF.10020


			Kiểu trực tiếp Có tiếp điểm


			cái


			2.866


			317.792


			3.925





			EF.10030


			Kiểu nhiệt giãn nở không tiếp điểm


			cái


			3.228


			291.309


			2.388





			EF.10040


			Kiểu nhiệt giãn nở Có tiếp điểm


			cái


			3.677


			349.535


			3.925








EF.20000 THÍ NGHIỆM ĐỒNG HỒ MỨC, LƯU LƯỢNG, CẦU ĐO NHIỆT ĐỘ CHỈ THỊ


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.



- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số .



- Kiểm tra các tiếp điểm.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm đồng hồ mức, lưu lượng cầu đo nhiệt độ chỉ thị


			


			


			


			





			EF.20010


			Đồng hồ mức kiểu phao


			cái


			4.089


			174.767


			2.388





			EF.20020


			Đồng hồ lưu lượng chênh áp chỉ mức


			cái


			5.711


			524.393


			3.042





			EF.20030


			Đồng hồ lưu lượng chênh áp có công tơ


			cái


			6.971


			627.648


			3.042





			EF.20040


			Cầu đo nhiệt độ chỉ thị


			cái


			7.782


			349.535


			654








EF.30000 THÍ NGHIỆM RƠLE ÁP LỰC, CHÂN KHÔNG, RƠ LE NHIỆT, LOGOMÉT ĐO NHIỆT, BỘ BIẾN ĐỔI TÍN HIỆU KHÔNG ĐIỆN SANG TÍN HIỆU ĐIỆN


Quy định áp dụng:


- Đơn giá quy định cho các trang thiết bị riêng lẻ; không sử dụng cho các trang thiết bị đã được lắp cố định kín trong các thiết bị hoặc thiết bị hợp bộ.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Kiểm tra tình trạng bên ngoài.



- Kiểm tra đường ống lấy mẫu đo.



- Kiểm tra, thí nghiệm, hiệu chỉnh thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm rơle áp lực, chân không, rơle nhiệt, logomét đo nhiệt, bộ biến đổi tín hiệu không điện sang tín hiệu điện


			


			


			


			





			EF.30010


			Rơle áp lực, chân không


			cái


			4.983


			291.309


			2.388





			EF.30020


			Rơle nhiệt


			cái


			6.605


			349.535


			1.090





			EF.30030


			Lôgomét đo nhiệt độ


			cái


			6.605


			582.619


			1.090





			EF.30040


			Bộ biến đổi tín hiệu


			cái


			6.605


			582.619


			3.478








CHƯƠNG VII


THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG, RƠ LE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU.


Quy định áp dụng:


1. Mạch là một bộ phận dẫn điện được tính từ đầu nguồn đến cuối nguồn.



2. Hệ thống mạch là tập hợp các mạch có cùng một chức năng kể cả nối tiếp, song song hoặc phối hợp.



3. Ngăn thiết bị bao gồm máy cắt, dao cách ly, biến dòng điện, biến điện áp (nếu có), tủ đấu dây, thiết bị bảo vệ và điều khiển liên quan hoặc thiết bị trọn bộ tương đương như các tủ hợp bộ trung áp ≤ 35kV.


EG.10000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH NGUỒN AC, DC; MẠCH TÍN HIỆU TRUNG TÂM; MẠCH ĐIỆN ÁP VÀ DÒNG ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch .



- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số của hệ thống mạch.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm hệ thống mạch nguồn AC, DC; mạch tín hiệu trung tâm; mạch điện áp và dòng điện


			


			


			


			





			EG.10010


			Mạch cấp nguồn (AC-DC) (Ngăn thiết bị )


			hệ thống


			4.813


			969.430


			5.450





			EG.10020


			Mạch điện áp (MBĐA3 pha)


			hệ thống


			4.813


			2.148.707


			16.251





			EG.10030


			Mạch tín hiệu ( Ngăn thiết bị)


			hệ thống


			4.813


			1.844.282


			5.450





			EG.10040


			Mạch dòng điện (Cuộn nhị thứ của biến dòng)


			hệ thống


			4.813


			1.241.344


			13.356








Ghi chú:


1. Hệ thống mạch cấp nguồn (xoay chiều và một chiều) được xác định gồm tất cả các mạch cấp nguồn cho một ngăn thiết bị có sử dụng nguồn xoay chiều và một chiều.



2. Hệ thống mạch điện áp được xác định cho bộ biến điện áp 3 pha; Khi thí nghiệm hệ thống mạch điện áp với biến điện áp 1pha được nhân hệ số 0,4.



a) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp thanh cái 110kV có số ngăn > 9 và điện áp thanh cái ≥ 220kV có số ngăn >5 được nhân hệ số 1,1.



b) Trường hợp thí nghiệm mạch điện áp kết nối ngăn lộ mở rộng với biến điện áp thanh cái được nhân hệ số 0,1.



3. Hệ thống mạch tín hiệu quy định đã gồm tất cả các tín hiệu cho một ngăn thiết bị có điện áp 110kV; Khi thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính như sau:



a) Cấp điện áp ≤ 35kV nhân hệ số 0,8 b) Cấp điện áp 220kV nhân hệ số 1,1 c) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,2.



d) Riêng thí nghiệm mạch tín hiệu cho ngăn Máy biến áp ≥ 110kV được nhân hệ số 1,5.



4. Hệ thống mạch dòng điện được xác định bằng số cuộn nhị thứ sử dụng của biến dòng điện tổ hợp 3 pha. Trường hợp thí nghiệm mạch dòng từ các biến dòng trung gian được sử dụng đơn giá trên nhân hệ số 0,7.



5. Trường hợp thí nghiệm ngắn mạch nhị thứ cho ngăn thiết bị được sử dụng đơn giá mạch dòng điện nhân hệ số 0,1.



EG.20000 THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN MÁY NGẮT, DAO CÁCH LY


Quy định áp dụng:


- Đơn giá này chỉ sử dụng cho TN mạch điều khiển các thiết bị khi không đặt thiết bị điều khiển tích hợp mức ngăn (I/O, RTU, PLC)



Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.



- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm mạch điều khiển máy ngắt, dao cách ly


			


			


			


			





			EG.20010


			Máy ngắt điện áp (KV) ≤ 35 (Bộ 3 pha)


			hệ thống


			4.819


			1.226.566


			11.013





			EG.20020


			Máy ngắt điện áp (KV) 66- 110 (Bộ 3 pha)


			hệ thống


			6.024


			1.530.990


			13.745





			EG.20030


			Máy ngắt điện áp (KV) (220-500) (Bộ 3 pha)


			hệ thống


			7.530


			1.915.216


			17.171





			EG.20040


			Dao cách ly có điều khiển ( Bộ 3 pha )


			hệ thống


			3.855


			981.253


			8.802








Ghi chú:


1. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển thiết bị với trạm vừa có điều khiển bằng cơ vừa có trang bị điều khiển bằng máy tính được nhân hệ số 1,05.



2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển cho dao tiếp địa 3 pha đặt riêng (không đi kèm dao cách ly) có điều khiển được nhân hệ số 0,4



EG.30000 THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN: NÉN KHÍ; CỨU HOẢ; LÀM MÁT; SẤY CHIẾU SÁNG CHO TỦ.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.



- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm mạch khiển: nén khí; cứu hỏa; làm mát; sấy chiếu sáng cho tủ


			


			


			


			





			EG.30010


			Nén khí (bộ)


			hệ thống


			1.234


			502.449


			4.904





			EG.30020


			Cứu hỏa (bộ 2 bơm cứu hỏa và các van)


			hệ thống


			1.539


			898.496


			6.163





			EG.30030


			Làm mát (bộ theo MBA)


			hệ thống


			1.928


			786.184


			5.382





			EG.30040


			Sấy,chiếu sáng cho tủ (10 tủ)


			hệ thống


			991


			401.959


			2.006








Ghi chú: Hệ thống mạch sấy chiếu sáng được xác định cho các thiết bị có tủ được trang bị sấy chiếu sáng .



EG.40000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH: BẢO VỆ (THỜI GIAN, TRUNG GIAN, CẮT TRỰC TIẾP, MẠCH ĐẦU RA); MẠCH ĐO LƯỜNG; MẠCH GHI CHỤP.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.



- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm hệ thống mạch: bảo vệ (thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra); mạch đo lường; mạch ghi chụp


			


			


			


			





			EG.40010


			Đo lường (Ngăn thiết bị)


			hệ thống


			3.522


			496.537


			10.141





			EG.40020


			Ghi chụp (Bộ ghi sự cố)


			hệ thống


			5.300


			2.793.023


			15.819





			EG.40030


			Bảo vệ (Ngăn thiết bị)


			hệ thống


			4.402


			1.241.344


			12.655








Ghi chú:


1. Hệ thống mạch ghi chụp trong đơn giá trên được xác định cho một bộ ghi chụp sự cố, khi thí nghiệm hệ thống mạch cho bộ thứ 2 được nhân hệ số 0,7.



2. Hệ thống mạch bảo vệ trong đơn giá trên đã được xác định cho 2 cấp bảo vệ.


EG.50000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH TỰ ĐỘNG: ĐIỀU CHỈNH ĐIỆN ÁP DƯỚI TẢI, ĐÓNG LẶP LẠI MÁY NGẮT (KỂ CẢ ĐỒNG BỘ)


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch.



- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch theo chức năng.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm hệ thống mạch tự động: điều chỉnh điện áp dưới tải, đóng lặp lại máy ngắt (kể cả đồng bộ)


			


			


			


			





			EG.50010


			Mạch điều chỉnh điện áp dưới tải (bộ 3 pha)


			hệ thống


			7.565


			3.744.720


			15.819





			EG.50020


			Mạch đóng lặp lại máy ngắt (1máy ngắt)


			hệ thống


			2.023


			727.073


			5.287








Ghi chú:


1. Hệ thống mạch tự động đóng lặp lại máy cắt quy định với máy cắt có điện áp 110kV; Khi thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt ở điện áp khác thì được tính hệ số như sau:



a) Cấp điện áp ≤ 35 KV nhân hệ số 0,5.



b) Cấp điện áp 220 KV nhân hệ số 1,2.


c) Cấp điện áp 500 KV nhân hệ số 1,3.



2. Trường hợp thí nghiệm mạch tự động đóng lặp lại máy cắt 3 pha độc lập được nhân hệ số 1,25.



EG.60000 THÍ NGHIỆM MẠCH THIẾT BỊ ĐO XA


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.



- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.



- Kiểm tra thiết bị chuyển tiếp, thiết bị liên quan: Mođem, interface v.v…



- Cài đặt phần mềm, chạy thử và xử lý số liệu.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			EG.60010


			Thí nghiệm mạch thiết bị đo xa


			hệ thống


			5.958


			697.517


			6.203








Ghi chú: Hệ thống mạch trong đơn giá trên được xác định theo một ngăn thiết bị có trang bị đo xa đến RTU.



EG.70000 THÍ NGHIỆM MẠCH SƠ ĐỒ LOGIC (ĐIỀU KHIỂN, BẢO VỆ VÀ TRUYỀN CẮT)


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.



- Kiểm tra và thí nghiệm các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.



- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.



- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.



- Hiệu chỉnh các thông số sơ đồ logic theo chức năng.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			EG.70010


			Thí nghiệm mạch sơ đồ logic (điều khiển, bảo vệ và truyền cắt)


			hệ thống


			3.342


			1.335.922


			12.655








Ghi chú:


1. Hệ thống trong đơn giá trên đã được xác định là một ngăn thiết bị có trang bị điều khiển, bảo vệ và truyền cắt theo sơ đồ logic với ngăn thiết bị có điện áp 220kV, khi thí nghiệm hệ thống mạch logíc cho ngăn thiết bị có điện áp khác được tính hệ số như sau:



a) Cấp điện áp ≤ 35kV nhân hệ số 0,5


b) Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7.


c) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1.



2. Khi thí nghiệm hệ thống mạch lôgic toàn trạm được sử dụng Đơn giá trên nhân hệ số 1,5 và không áp dụng cho thí nghiệm hệ thống mạch của trạm có sử dụng hệ thống điều khiển tích hợp.



3. Trường hợp thí nghiệm sơ đồ logic lựa chọn điện áp và dòng điện được nhân hệ số 0,2.



EG.80000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC NGĂN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.



- Kiểm tra và TN các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.



- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.



- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.



- Hiệu chỉnh các thông số từng chức năng theo sơ đồ điều khiển tích hợp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			EG.80010


			Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn


			hệ thống


			2.444


			1.530.990


			12.655








Ghi chú:


1. Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn xác định với ngăn thiết bị 220 KV, Khi thí nghiệm điều khiển tích hợp mức ngăn với thiết bị ở điện áp khác được tính hệ số như sau:



a) Cấp điện áp ≤ 35kV nhân hệ số 0,5.



b) Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7.


c) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1.



2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn cho 1 thiết bị (bộ I/O - vào/ra) được nhân hệ số 0,2.



EG.90000 THÍ NGHIỆM HỆ THỐNG MẠCH ĐIỀU KHIỂN TÍCH HỢP MỨC TRẠM.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lập sơ đồ trình tự thí nghiệm hệ thống mạch, kênh.



- Kiểm tra và TN các thông số hệ thống mạch, kênh theo chức năng.



- Kiểm tra hoạt động của mạch, kênh và thiết bị theo sơ đồ nguyên lý.



- Kiểm tra kênh tín hiệu đầu vào.



- Hiệu chỉnh các thông số các chức năng theo sơ đồ điều khiển tích hợp.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			EG.90010


			Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm.


			hệ thống


			3.666


			2.299.441


			18.983








Ghi chú:


1. Hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm xác định với trạm 220kV; Khi thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm với trạm có điện áp khác được tính hệ số như sau:



a) Cấp điện áp 110kV nhân hệ số 0,7


b) Cấp điện áp 500kV nhân hệ số 1,1.



2. Trường hợp thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm, nếu trạm có hệ thống điều khiển cơ cấu truyền động được sử dụng đơn giá trên nhân hệ số 1,2.



CHƯƠNG VIII


THÍ NGHIỆM MẪU HÓA


Quy định áp dụng:


Đơn giá xác định cho mẫu hóa dầu quy định với các điều kiện bình thường cần thử nghiệm 1 mẫu (gồm đủ số phân mẫu theo quy trình) cho một khoang độc lập của trang thiết bị sử dụng dầu cách điện; Trường hợp phải thí nghiệm lại kể từ mẫu thứ 2 đơn giá được nhân 0,7.


EH.10000 THÍ NGHIỆM TÍNH CHẤT HÓA HỌC MẪU DẦU CÁCH ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lấy mẫu theo quy định.



- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.



- Pha chế các loại hóa chất, thuốc thử.



- Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			EH.10010


			Thí nghiệm tính chất hóa học mẫu dầu cách điện


			mẫu


			150.630


			2.389.771


			77.763








EH.20000 THÍ NGHIỆM ĐIỆN ÁP XUYÊN THỦNG; Tg( CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lấy mẫu theo quy định.



- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.



- Thí nghiệm điện áp xuyên thủng, Tg( dầu cách điện.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm điện áp xuyên thủng; tg (của dầu cách điện)


			


			


			


			





			EH.20010


			Điện áp xuyên thủng


			mẫu


			3.331


			394.294


			7.903





			EH.20020


			Tg( dầu cách điện


			mẫu


			4.142


			716.931


			78.926








EH.30000 THÍ NGHIỆM ĐỘ ỔN ĐỊNH Ô XY HÓA DẦU CÁCH ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lấy mẫu theo quy định.



- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.



- Pha chế các loại dung dịch, hóa chất.



- Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu (kể cả chỉ tiêu hóa).



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			EH.30010


			Thí nghiệm độ ổn định ôxy hóa dầu cách điện


			mẫu


			136.528


			4.946.861


			792.241








EH.40000 THÍ NGHIỆM HÀM VI LƯỢNG ẨM CỦA DẦU CÁCH ĐIỆN.


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lấy mẫu theo quy định.



- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.



- Pha chế các loại dung dịch, hóa chất.



- Thí nghiệm, xác định các chỉ tiêu với 3 lần (1, 2, 3).



- Lập đặc tuyến xác định thông số tính toán.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			EH.40010


			Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm của dầu cách điện


			mẫu


			1.882


			2.222.451


			18.010








EH.50000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH HÀM LƯỢNG KHÍ HÒA TAN TRONG DẦU CÁCH ĐIỆN


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Lấy mẫu theo quy định.



- Kiểm tra mẫu chuẩn theo quy trình: Dầu trắng, khí chuẩn.



- Kiểm tra bảng thông số chuẩn.



- Kiểm tra màu sắc của dầu mẫu.



- Chạy mẫu dầu, thí nghiệm các chỉ tiêu.



- Xử lý kết quả mẫu dầu thí nghiệm theo đường chuẩn.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			EH.50010


			Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hoà tan trong dầu cách điện


			mẫu


			9.059


			2.867.725


			979.415








EH.60000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH ĐỘ ẨM TRONG KHÍ SF6


Thành phần công việc:


- Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật.



- Tổ hợp các trang bị thí nghiệm theo sơ đồ.



- Đo mẫu khí theo quy định.



- Lắp nối với hệ thống có khí SF6.



- Kiểm tra điều chỉnh lưu lượng dòng khí.



- Kiểm tra, phân tích các thông số.



- Xác lập số liệu, đối chiếu tiêu chuẩn, nghiệm thu bàn giao.


Đơn vị tính: đồng


			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			EH.60010


			Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hoà tan trong dầu cách điện


			mẫu


			1.622


			2.389.771


			111.467








Ghi chú:


1. Đơn giá trên xác định thí nghiệm một mẫu với đủ 3 phân mẫu khí SF6 tại hiện trường cho một bình chứa khí.


2. Trường hợp thí nghiệm bình khí thứ 2 được sử dụng đơn giá trên nhân hệ số 0,7.



PHẦN C


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU


			STT


			Tên vật liệu


			Đơn vị


			Giá chưa có VAT (đồng)





			1


			Alcol Êtylic


			lít


			49.000





			2


			Alkali blue


			gam


			49.000





			3


			Axít clohydric


			lít


			48.719





			4


			Băng cách điện


			cuộn


			3.500





			5


			Ben zen


			lít


			80.000





			6


			Cáp bọc 4x2,5 mm2


			m


			27.200





			7


			Cáp bọc 7x2,5 mm2


			m


			39.300





			8


			Cồn công nghiệp


			kg


			28.119





			9


			Dầu biến áp


			kg


			25.000





			10


			Dây điện 2x1,5 mm2


			m


			8.977





			11


			Điện năng


			kwh


			1.622





			12


			Etanola đẳng khí (điểm sôi 78,2 độ C)


			lít


			218.200





			13


			Giấy lọc không tro


			hộp


			39.000





			14


			Giấy lọc thường


			hộp


			39.000





			15


			Giấy nhám số 0


			tờ


			3.090





			16


			Giẻ lau


			kg


			2.000





			17


			Heptan


			lít


			184.000





			18


			Hydranal A


			lít


			20.000





			19


			Hydranal C


			lít


			20.000





			20


			Kali hydroxyde


			kg


			213.200





			21


			Khí argon 99,999%


			bình


			181.800





			22


			Khí chuẩn nồng độ cao, thấp


			bình


			50.000





			23


			Mỡ các loại


			kg


			15.000





			24


			Nước cất


			lít


			10.300





			25


			Nước siêu sạch có điện trở suất > 5 Om


			lít


			10.000





			26


			Ô xy


			chai


			114.000





			27


			ống nhựa f10


			m


			6.386





			28


			Toluen (không có lưu huỳnh)


			lít


			30.000





			29


			Vải phin trắng


			m


			10.300





			30


			Xăng


			kg


			22.169





			31


			Xăng nhẹ


			kg


			23.146








BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG


			STT


			Tên nhân công


			Đơn vị


			Đơn giá (đồng)





			1


			Nhân công nhóm II, bậc 4/7


			công


			258.500





			2


			Nhân công nhóm II, bậc 5/7


			công


			304.596





			3


			Nhân công nhóm II, bậc 5,5/7


			công


			331.260





			4


			Kỹ sư bậc 3/8


			công


			267.538





			5


			Kỹ sư bậc 4/8


			công


			295.558





			6


			Kỹ sư bậc 5/8


			công


			323.577








BẢNG GIÁ MÁY THI CÔNG


			STT


			Máy thi công


			Đơn vị


			Đơn giá (đồng)





			1


			Bộ nguồn AC-DC


			ca


			43.204





			2


			Bộ tạo nguồn 3 fa


			ca


			439.270





			3


			Cầu đo tang dầu cách điện


			ca


			315.704





			4


			Công tơ mẫu xách tay


			ca


			182.030





			5


			Hợp bộ đo lường


			ca


			817.797





			6


			Hộp bộ đo tgd Delta


			ca


			865.064





			7


			Hợp bộ phân tích hàm lượng khí


			ca


			1.399.164





			8


			Hợp bộ thí nghiệm cao áp


			ca


			438.675





			9


			Hợp bộ thí nghiệm rơle


			ca


			826.220





			10


			Máy chụp sóng


			ca


			450.566





			11


			Máy điều chỉnh điện áp 1pha


			ca


			17.143





			12


			Máy đo điện áp xuyên thủng


			ca


			31.610





			13


			Máy đo điện trở một chiều


			ca


			155.275





			14


			Máy đo điện trở tiếp địa


			ca


			52.815





			15


			Máy đo điện trở tiếp xúc


			ca


			90.668





			16


			Máy đo độ A xít


			ca


			157.753





			17


			Máy đo độ chớp cháy kín


			ca


			151.213





			18


			Máy đo độ nhớt


			ca


			129.908





			19


			Máy đo tỷ số biến


			ca


			63.517





			20


			Máy đo vạn năng


			ca


			130.701





			21


			Máy đo vi lượng ẩm


			ca


			144.078





			22


			Máy kiểm tra độ ổn định ô xy hóa dầu


			ca


			323.334





			23


			Máy phân tích độ ẩm khí SF6


			ca


			159.239





			24


			Máy phát tần số


			ca


			115.144





			25


			Máy tính xách tay


			ca


			19.875





			26


			Mê gôm mét


			ca


			43.600





			27


			Thiết bị kiểm tra áp lực


			ca


			74.615





			28


			Thiết bị tạo dòng điện


			ca


			431.937





			29


			Xe thang - chiều dài thang: 18 m


			ca


			1.227.177








MỤC LỤC


PHẦN A:THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 


PHẦN B:ĐƠN GIÁ THÍ NGHIỆM ĐIỆN ĐƯỜNG DÂY VÀ TRẠM BIẾN ÁP


CHƯƠNG I:THÍ NGHIỆM CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN 


EA.10000 Động cơ, máy phát điện


EA.20000 Máy biến áp lực 


EA.30000 Máy biến điện áp


EA.40000 Biến dòng điện 


EA.50000 Kháng điện 


CHƯƠNG II:THÍ NGHIỆM KHÍ CỤ ĐIỆN, TRANG BỊ ĐIỆN 


EB.10000 Máy cắt


EB.20000 Dao cách ly 


EB.30000 Thí nghiệm thanh cái 


EB.40000 Thí nghiệm cách điện quy định áp dụng: 


EB.50000 Thí nghiệm tụ điện 


EB.60000 Thí nghiệm cáp lực 


EB.70000 Thí nghiệm aptômát và khởi động từ


CHƯƠNG III:THÍ NGHIỆM CHỐNG SÉT VAN, TIẾP ĐẤT


EC.10000 Chống sét van và bộ đếm sét


EC.20000 Đo điện trở tiếp đất 


CHƯƠNG IV:THÍ NGHIỆM RƠLE BẢO VỆ VÀ TỰ ĐỘNG ĐIỆN 


ED.11000 Thí nghiệm rơle so lệch (kỹ thuật số)


ED.12000 Thí nghiệm rơle khoảng cách 


ED.13000 Thí nghiệm rơle: điện áp, dòng điện


ED.14000 Thí nghiệm rơle: trung gian - thời gian - tín hiệu


ED.15000 Thí nghiệm rơle: công suất, dòng và áp thứ tự nghịch, thứ tự không, tần số. 


ED.16000 Thí nghiệm rơle: cắt (đầu ra); bảo vệ chống hư hỏng máy cắt 


ED.17000 Thí nghiệm rơle: tự động đóng lại, kiểm tra đồng bộ


ED.18000 Thí nghiệm hợp bộ rơle tự động điều chỉnh điện áp, rơle tự động nạp ắc quy, rơle ghi sự cố. 


ED.19000 Thí nghiệm rơle giám sát mạch cắt; giám sát mạch dòng và mạch áp 


ED.20000 Thí nghiệm rơle: hơi, dòng dầu. 


CHƯƠNG V:THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG ĐIỆN 


EE.10000 Thí nghiệm ampemét, vônmét


EE.20000 Thí nghiệm ampemét, vônmét có bộ biến đổi; báo chạm đất, đo độ lệch điện áp;



chỉ thị nấc mba, đồng bộ kế; tần số kế 



EE.30000 Thí nghiệm đồng hồ: công suất 3 pha hữu công, vô công; có bộ biến đổi, không có bộ biến đổi; góc pha. 



EE.40000 Thí nghiệm công tơ 1 pha; công tơ 3 pha 


EE.50000 Thí nghiệm hợp bộ đo lường đa chức năng kỹ thuật số cố lập trình 


CHƯƠNG VI:THÍ NGHIỆM THIẾT BỊ ĐO LƯỜNG NHIỆT 


EF.10000 Thí nghiệm áp kế, chân không kế. 


EF.20000 Thí nghiệm đồng hồ mức, lưu lượng, cầu đo nhiệt độ chỉ thị 


EF.30000 Thí nghiệm rơle áp lực, chân không, rơ le nhiệt, logomét đo nhiệt, bộ biến đổi tín hiệu không điện sang tín hiệu điện



CHƯƠNG VII:THÍ NGHIỆM MẠCH ĐIỀU KHIỂN, ĐO LƯỜNG, RƠ LE BẢO VỆ, TỰ ĐỘNG VÀ TÍN HIỆU


EG.10000 Thí nghiệm hệ thống mạch nguồn ac, dc; mạch tín hiệu trung tâm; mạch điện áp và dòng điện 


EG.20000 Thí nghiệm mạch điều khiển máy ngắt, dao cách ly


EG.30000 Thí nghiệm mạch điều khiển: nén khí; cứu hỏa; làm mát; sấy chiếu sáng cho tủ


EG.40000 Thí nghiệm hệ thống mạch: bảo vệ (thời gian, trung gian, cắt trực tiếp, mạch đầu ra); mạch đo lường; mạch ghi chụp. 



EG.50000 Thí nghiệm hệ thống mạch tự động: điều chỉnh điện áp dưới tải, đóng lặp lại máy ngắt (kể cả đồng bộ) 


EG.60000 Thí nghiệm mạch thiết bị đo xa 


EG.70000 Thí nghiệm mạch sơ đồ logic (điều khiển, bảo vệ và truyền cắt)


EG.80000 Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức ngăn 


EG.90000 Thí nghiệm hệ thống mạch điều khiển tích hợp mức trạm. 


CHƯƠNG VIII:THÍ NGHIỆM MẪU HÓA 


EH.10000 Thí nghiệm tính chất hóa học mẫu dầu cách điện 


EH.20000 Thí nghiệm điện áp xuyên thủng; tgδ của dầu cách điện 


EH.30000 Thí nghiệm độ ổn định ô xy hóa dầu cách điện 


EH.40000 Thí nghiệm hàm vi lượng ẩm của dầu cách điện. 


EH.50000 Thí nghiệm phân tích hàm lượng khí hoà tan trong dầu cách điện 


EH.60000 Thí nghiệm phân tích độ ẩm trong khí sf6


PHẦN C: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG
















5. Don gia phan thi nghiem - Vat lieu.doc

ĐƠN GIÁ


XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1390/QĐ-UBND ngày 30/12/2015 của UBND tỉnh Kon Tum)


PHẦN A


THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


I. CÁC CĂN CỨ


Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014.



Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng.



Văn bản số 1780/BXD-VP ngày 16/8/2007 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.



Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.



Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình.



Quyết định số 1134/QĐ-BXD ngày 8/10/2015 của Bộ Xây dựng công bố định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng.



Văn bản số 2631/UBND-KTN ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc mức lương đầu vào theo thực tế để xác định đơn giá nhân công trên địa bàn tỉnh Kon Tum.



II. NỘI DUNG TẬP ĐƠN GIÁ


Đơn giá thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng là chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật thể hiện mức chi phí về vật liệu, nhân công, máy và thiết bị thí nghiệm để hoàn thành một đơn vị chỉ tiêu thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng (một mẫu, một cấu kiện,...) từ khi chuẩn bị đến khi kết thúc công tác thí nghiệm theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm quy định.



Tập đơn giá được lập trên cơ sở các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy phạm kỹ thuật về thiết kế - thi công - nghiệm thu; mức cơ giới hóa chung trong ngành xây dựng; trang thiết bị kỹ thuật, biện pháp thi công và những tiến bộ khoa học kỹ thuật trong xây dựng (các vật liệu mới, thiết bị và công nghệ thi công tiên tiến..v..v).



1) Đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng bao gồm các chi phí sau:


a) Chi phí vật liệu:


Chi phí vật liệu bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ trực tiếp kể cả chi phí nhiên liệu, năng lượng dùng cho máy và thiết bị thí nghiệm để thực hiện hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.



Giá vật liệu xây dựng trong tập đơn giá được tính tại thành phố Kon Tum thời điểm tháng 9/2015 theo Công bố số 09/CBLS-XD-TC ngày 16/10/2015 của Liên Sở Xây dựng - Tài chính, đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong công bố giá được tham khảo tại các thị trường khác. Giá các loại vật liệu trong tập đơn giá chưa tính thuế giá trị gia tăng và được tính đến chân công trình tại thành phố Kon Tum bình quân trọng phạm vị vận chuyển 5 km.



b) Chi phí nhân công:


Phương pháp và cấp bậc, hệ số lương xác định chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo quy định tại Thông tư số 01/2015/TT-BXD ngày 20/3/2015 của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn xác định đơn giá nhân công trong quản lý chi phí đầu tư xây dựng.



Mức lương đầu vào được xác định theo Văn bản số 2631/UBND-KTN ngày 10/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc mức lương đầu vào theo thực tế để xác định đơn giá nhân công.



Mức lương đầu vào tính toán trong tập đơn giá tại thành phố Kon Tum là: 2.350.000 đồng/tháng đã bao gồm các khoản lương phụ, các khoản phụ cấp lưu động, phụ cấp khu vực, phụ cấp không ổn định sản xuất và đã tính đến các yếu tố thị trường.



c) Chi phí máy thi công:


Là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điện, động cơ xăng, động cơ diezel, hơi nước… (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng.



Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa và chi phí khác của máy.



III. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ


Tập đơn giá Thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng được trình bày theo nhóm, loại công tác thí nghiệm và được mã hóa thống nhất. Tập đơn giá gồm 03 phần:



PHẦN A: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


PHẦN B: ĐƠN GIÁ XDCT - PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG


Chương I: Thí nghiệm vật liệu xây dựng



Chương II: Thí nghiệm cấu kiện và kết cấu xây dựng.



PHẦN C: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY THI CÔNG


IV. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG


Tập đơn giá phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng cơ sở để lập dự toán xây dựng công trình, tổng mức đầu tư của dự án đầu tư xây dựng công trình và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.



Tập đơn giá phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng được tính cụ thể cho từng chỉ tiêu cần thí nghiệm. Khi thực hiện công tác thí nghiệm, căn cứ theo yêu cầu cần thí nghiệm và các quy định về quản lý chất lượng công trình, tiêu chuẩn chất lượng vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng để xác định các chỉ tiêu thí nghiệm cho phù hợp, tránh sự trùng lặp.



Một mẫu thí nghiệm cho một kết quả thử hoàn chỉnh đối với từng chỉ tiêu theo yêu cầu tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình, quy phạm.



Khi thí nghiệm vật liệu xây dựng lớn hơn 10 mẫu thì đơn giá nhân công và đơn giá máy và thiết bị thí nghiệm được điều chỉnh với hệ số K=0,8.



Đơn giá chưa bao gồm hao phí công tác vận chuyển mẫu và vật liệu thí nghiệm đến phòng thí nghiệm. Chi phí chuyển máy và thiết bị đến hiện trường đối với công tác thí nghiệm ngoài trời được xác định bằng dự toán theo điều kiện cụ thể.



Trong quá trình áp dụng tập đơn giá xây dựng công trình - Phần thí nghiệm vật liệu, cấu kiện và kết cấu xây dựng nếu gặp vướng mắc, đề nghị các đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết./.



PHẦN B


ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH PHẦN THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH KON TUM


CHƯƠNG I:


THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG


DA.01000 THÍ NGHIỆM XI MĂNG


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm xi măng, chỉ tiêu thí nghiệm


			


			


			


			





			DA.01001


			Thí nghiệm tỷ diện


			mẫu


			4.360


			181.197


			8.986





			DA.01002


			Thí nghiệm ổn định thể tích


			mẫu


			68


			429.057


			438





			DA.01003


			Thí nghiệm thời gian đông kết


			mẫu


			


			513.168


			234





			DA.01004


			Thí nghiệm cường độ theo phương pháp nhanh


			mẫu


			3.047


			568.645


			752





			DA.01005


			Thí nghiệm cường độ theo phương pháp chuẩn


			mẫu


			12.624


			894.800


			8.379





			DA.01006


			Thí nghiệm khối lượng riêng


			mẫu


			8.165


			120.798


			5.395





			DA.01007


			Thí nghiệm độ mịn


			mẫu


			4.947


			146.300


			4.817





			DA.01008


			Thí nghiệm hàm lượng mất



khi nung


			mẫu


			45.750


			111.850


			47.356





			DA.01009


			Thí nghiệm hàm lượng SiO2


			mẫu


			294.365


			589.673


			76.183





			DA.01010


			Thí nghiệm hàm lượng SiO2 và cặn không tan


			mẫu


			160.873


			381.632


			50.386





			DA.01011


			Thí nghiệm hàm lượng SiO2 hòa tan


			mẫu


			59.125


			216.094


			28.553





			DA.01012


			Thí nghiệm hàm lượng cặn không tan


			mẫu


			24.036


			393.712


			12.257





			DA.01013


			Thí nghiệm hàm lượng Oxit Fe2O3


			mẫu


			35.259


			156.590


			310





			DA.01014


			Thí nghiệm hàm lượng nhôm ôxit Al2O3


			mẫu


			31.213


			172.249


			511





			DA.01015


			Thí nghiệm hàm lượng CaO


			mẫu


			15.553


			209.383


			805





			DA.01016


			Thí nghiệm hàm lượng MgO


			mẫu


			26.788


			211.620


			651





			DA.01017


			Thí nghiệm hàm lượng SO3


			mẫu


			32.781


			380.290


			10.617





			DA.01018


			Thí nghiệm hàm lượng ion âm Cl


			mẫu


			13.305


			244.280


			





			DA.01019


			Thí nghiệm hàm lượng K2O và Na2O


			mẫu


			35.876


			393.623


			14.363





			DA.01020


			Thí nghiệm hàm lượng TiO2


			mẫu


			6.132


			218.689


			5.043





			DA.01021


			Thí nghiệm hàm lượng CaO tự do


			mẫu


			173.369


			218.689


			2.333








DA.02000 THÍ NGHIỆM THẠCH CAO


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm thạch cao


			


			


			


			





			DA.02001


			Thí nghiệm hàm lượng mất khi nung


			mẫu


			45.337


			109.613


			17.341





			DA.02002


			Thí nghiệm hàm lượng CaO


			mẫu


			16.328


			378.500


			730





			DA.02003


			Thí nghiệm hàm lượng SO3


			mẫu


			29.484


			323.247


			7.008








DA.03000 THÍ NGHIỆM CÁT


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công








			


			Thí nghiệm cát


			


			


			


			





			DA.03001


			Thí nghiệm khối lượng riêng hoặc khối lượng thể tích


			mẫu


			13.566


			156.590


			12.595





			DA.03002


			Thí nghiệm khối lượng thể tích xốp


			mẫu


			13.566


			134.220


			12.595





			DA.03003


			Thí nghiệm thành phần hạt và mô đun độ lớn


			mẫu


			27.133


			380.290


			24.842





			DA.03004


			Thí nghiệm hàm lượng bụi, bùn, sét bẩn


			mẫu


			13.566


			357.920


			12.595





			DA.03005


			Thí nghiệm thành phần khoáng (thạch học)


			mẫu


			26.802


			559.250


			24.842





			DA.03006


			Thí nghiệm hàm lượng tạp chất hữu cơ


			mẫu


			18.911


			223.700


			338





			DA.03007


			Thí nghiệm hàm lượng mica


			mẫu


			6.783


			407.134


			5.949





			DA.03008


			Thí nghiệm hàm lượng sét cục


			mẫu


			4.541


			111.850


			1.825





			DA.03009


			Thí nghiệm độ ẩm


			mẫu


			40.699


			111.850


			36.029





			DA.03010


			Thí nghiệm thử phản ứng silic kiềm


			mẫu


			100.595


			1.331.015


			32.834





			DA.03011


			Thí nghiệm thành phần hạt bằng pp tỷ trọng kế


			mẫu


			22.665


			221.463


			20.326





			DA.03012


			Thí nghiệm thành phần hạt bằng pp lazer


			mẫu


			


			447.400


			54.682





			DA.03013


			Thí nghiệm độ chặt tương đối


			mẫu


			455.464


			420.556


			56.575





			DA.03014


			Thí nghiệm góc nghỉ khô, nghỉ ướt của cát


			mẫu


			82.200


			447.400


			3.644








DA.04100 THÍ NGHIỆM ĐÁ DĂM, SỎI


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm đá dăm (sỏi)


			


			


			


			





			DA.04101


			Thí nghiệm khối lượng riêng của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)


			mẫu


			32.094


			170.012


			24.842





			DA.04102


			Thí nghiệm khối lượng thể tích của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)


			mẫu


			29.261


			111.850


			25.002





			DA.04103


			Thí nghiệm khối lượng thể tích bằng phương pháp đơn giản


			mẫu


			29.261


			111.850


			24.842





			DA.04104


			Thí nghiệm khối lượng thể tích xốp


			mẫu


			29.261


			67.110


			24.654





			DA.04105


			Thí nghiệm thành phần hạt


			mẫu


			43.891


			290.810


			37.089





			DA.04106


			Thí nghiệm hàm lượng bụi sét bẩn


			mẫu


			40.699


			228.174


			37.089





			DA.04107


			Thí nghiệm hàm lượng thoi dẹt


			mẫu


			


			263.966


			348





			DA.04108


			Thí nghiệm hàm lượng hạt yếu mềm và hạt bị phong hóa


			mẫu


			40.699


			425.030


			37.089





			DA.04109


			Thí nghiệm độ ẩm


			mẫu


			40.699


			62.636


			24.842





			DA.04110


			Thí nghiệm độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi)


			mẫu


			27.133


			100.665


			24.132





			DA.04111


			Thí nghiệm độ hút nước của đá nguyên khai, đá dăm (sỏi) bằng phương pháp nhanh


			mẫu


			27.133


			93.954


			24.132





			DA.04112


			Thí nghiệm cường độ nén của đá nguyên khai


			mẫu


			6.948


			559.250


			52.484





			DA.04113


			Thí nghiệm độ nén dập của đá dăm, sỏi trong xilanh


			mẫu


			40.699


			219.226


			37.754





			DA.04114


			Thí nghiệm hệ số hóa mềm của đá nguyên khai (cho 1 lần khô hoặc ướt)


			mẫu


			47.648


			961.910


			88.176





			DA.04115


			Thí nghiệm độ mài mòn


			mẫu


			51.999


			939.540


			47.271





			DA.04116


			Thí nghiệm hàm lượng tạp chất hữu cơ


			mẫu


			


			290.810


			729





			DA.04117


			Thí nghiệm độ rỗng của đá nguyên khai (cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT)


			mẫu


			20.350


			223.700


			18.371





			DA.04118


			Thí nghiệm độ rỗng giữa các hạt đá(cho 1 lần làm KLR hoặc KLTT)


			mẫu


			20.350


			290.810


			18.001





			DA.04119


			Thí nghiệm hàm lượng ôxit silic vô định hình


			mẫu


			171.886


			648.730


			82.083








DA.04200 THÍ NGHIỆM ĐẦM, NÉN TIÊU CHUẨN MẪU ĐÁ BASE VÀ SUBBASE (THÍ NGHIỆM VỚI CỐI PROCTOR CẢI TIẾN)


Thành phần công việc:


Nhận mẫu, các yêu cầu chỉ tiêu thí nghiệm. Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư. Mở mẫu, mô tả, phơi mẫu, làm thí nghiệm, kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DA.04201


			Thí nghiệm đầm, nén tiêu chuẩn mẫu đá BASE và SUBBASE


			mẫu


			36.285


			648.730


			12.131








DA.05100 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG KẼM CỦA CỐT LIỆU ĐÁ, CÁT


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị máy và thiết bị, dụng cụ thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DA.05101


			Xác định phản ứng kiềm của cốt liệu đá, cát bằng phương pháp hóa học


			mẫu


			237.021


			917.170


			110.801








DA.05200 THÍ NGHIỆM PHẢN ỨNG ALKALI CỦA CỐT LIỆU ĐÁ BẰNG PHƯƠNG PHÁP THANH VỮA


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị máy và thiết bị, dụng cụ thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DA.05201


			Xác định phản ứng Alkali của cốt liệu đá, cát bằng phương pháp thanh vữa


			mẫu


			634.912


			3.078.112


			741.640








DA.06000 THÍ NGHIỆM VÔI XÂY DỰNG


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm vôi xây dựng


			


			


			


			





			DA.06001


			Xác định lượng nước cần thiết để tôi vôi


			mẫu


			6.783


			223.700


			5.949





			DA.06002


			Xác định lượng vôi nhuyễn khi tôi 1kg vôi sống


			mẫu


			6.783


			259.492


			5.949





			DA.06003


			Xác định khối lượng riêng của vôi đã tôi


			mẫu


			15.928


			257.255


			11.897





			DA.06004


			Xác định lượng hạt không tôi được


			mẫu


			23.824


			290.810


			4.313





			DA.06005


			Xác định độ nghiền mịn của vôi


			mẫu


			4.913


			219.673


			4.257





			DA.06006


			Xác định độ ẩm của vôi hydrat


			mẫu


			13.566


			111.850


			11.664





			DA.06007


			Xác định độ hút vôi


			mẫu


			22.111


			894.800


			9.717








DA.07000 THIẾT KẾ MÁC BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Công việc thiết kế mác bê tông bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát, đá (sỏi) theo những chỉ tiêu cần thiết.



Công tác tính toán mác, đúc mẫu, thí nghiệm nén lớn hơn 1 mẫu, bảo dưỡng mẫu ở các tuổi sau 28 ngày, các chỉ tiêu kháng uốn, mài mòn, mô đun biến dạng, độ sụt ở các thời gian, hàm lượng bọt khí, độ co… chưa tính toán vào đơn giá này.



Riêng thiết kế mác bê tông có yêu cầu chống thấm còn thêm giai đoạn thử mác chống thấm theo các cấp B2, B4, B6, B8. Đơn giá mỗi cấp chống thấm được nhân với hệ số 1,1.



Thiết kế mác bê tông thông thường bao gồm:



- Phần xi măng: DA. 01002+DA. 01003+DA. 01004+DA. 01005.



- Phần cát: DA. 03001+DA. 03002+DA. 03003+DA. 03004+DA. 03006.



- Phần đá: DA. 04103+DA. 04104+DA. 04105+DA. 04106+DA. 04113.



DA.08000 THIẾT KẾ MÁC VỮA


Thành phần công việc:


Công việc thiết kế mác vữa bao gồm các công việc thí nghiệm vật liệu: xi măng, cát theo những chỉ tiêu cần thiết.



- Phần xi măng: DA. 01002+DA. 01003+DA. 01004+DA. 01005.



- Phần cát: DA. 03001+DA. 03002+DA. 03003+DA. 03004+DA. 03006.



DA.09000 XÁC ĐỊNH ĐỘ SỤT HỖN HỢP BÊ TÔNG TRONG PHÒNG THÍ NGHIỆM


Thành phần công việc:


Lấy hỗn hợp bê tông từ mẻ trộn sẵn, trộn lại, sử dụng thiết bị thí nghiệm xác định độ sụt của hỗn hợp bê tông.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DA.09001


			Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông


			kết quả


			


			134.220


			1.104








Ghi chú: Trường hợp thí nghiệm tại hiện trường thì căn cứ vào điều kiện cụ thể để xác định đơn giá phù hợp.


DA.10000 ÉP MẪU BÊ TÔNG, MẪU VỮA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, hoàn chỉnh mẫu theo yêu cầu, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Ép mẫu bê tông lập phương


			


			


			


			





			DA.1 0001


			- 150x150x150


			mẫu


			642


			48.319


			973





			


			♦ Ép mẫu bê tông trụ


			


			


			


			





			DA.1 0002


			- 150x300


			mẫu


			714


			53.688


			1.082





			DA.10003


			Uốn mẫu bê tông lập phương 150x150x600


			mẫu


			821


			61.741


			1.244





			DA.10004


			Ép mẫu vữa lập phương 70,7x70,7x70,7


			mẫu


			963


			86.572


			1.460








Ghi chú: - Trường hợp ép mẫu bê tong kích thước 100x100x100 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=0,9; Trường hợp ép mẫu bê tong kích thước 200x200x200 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=1,15.



- Trường hợp ép mẫu bê tông hình trụ kích thước 100x200 thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K= 0,9.



DA.11000 THÍ NGHIỆM VỮA XÂY DỰNG


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm vữa xây dựng


			


			


			


			





			DA.11001


			Thí nghiệm độ lưu động của hỗn hợp vữa


			mẫu


			13.566


			335.550


			11.897





			DA.11002


			Xác định kích thước hạt cốt liệu lớn nhất


			mẫu


			9.033


			253.676


			7.926





			DA.11003


			Thí nghiệm khối lượng thể tích của hỗn hợp vữa


			mẫu


			5.096


			201.330


			4.461





			DA.11004


			Xác định khả năng giữ độ lưu động của vữa tươi


			mẫu


			662


			89.480


			11.202





			DA.11005


			Thí nghiệm độ hút nước của vữa


			mẫu


			13.566


			111.850


			11.897





			DA.11006


			Thí nghiệm cường độ chịu nén của vữa


			mẫu


			1.307


			492.140


			1.859





			DA.11007


			Thí nghiệm cường độ chịu uốn của vữa


			mẫu


			1.562


			290.810


			2.480





			DA.11008


			Thí nghiệm độ bám dính của vữa vào nền trát


			mẫu


			2.557


			693.470


			3.454





			DA.11009


			Tính toán liều lượng vữa


			mẫu


			2.799


			505.562


			1.265





			DA.11010


			Xác định khối lượng riêng


			mẫu


			19.951


			201.330


			17.846





			DA.11011


			Xác định khối lượng thể tích mẫu vữa


			mẫu


			4.996


			178.960


			6.316





			DA.11012


			Xác định hàm lượng ion clo hòa tan trong nước


			mẫu


			13.046


			244.280


			








DA.12000 THỬ BÊ TÔNG NẶNG


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị vật liệu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Riêng chỉ tiêu độ không xuyên nước của bê tông cho các cấp 2at, 4at, 6at, 8at thì lấy đơn giá 2at(T2) làm cơ sở cho các cấp khác, mỗi cấp tăng lên được nhân hệ số 1,4 so với đơn giá cấp liền kề.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thử bê tông nặng


			


			


			


			





			DA.12001


			Tính toán liều lượng bê tông


			mẫu


			3.293


			625.465


			4.854





			DA.12002


			Thử độ cứng vebe của hỗn hợp bê tong


			mẫu


			1.985


			501.088


			1.747





			DA.12003


			Thí nghiệm khối lượng thể tích của hỗn hợp bê tông


			mẫu


			1.026


			501.088


			2.764





			DA.12004


			Thí nghiệm độ tách nước của hỗn hợp bê tông


			mẫu


			1.985


			635.308


			3.565





			DA.12005


			Thí nghiệm hàm lượng bọt khí của hỗn hợp bê tông


			mẫu


			2.647


			67.110


			2.330





			DA.12006


			Thí nghiệm khối lượng riêng của bê tông


			mẫu


			49.758


			116.324


			37.509





			DA.12007


			Thí nghiệm độ hút nước của bê tông


			mẫu


			33.916


			67.557


			31.561





			DA.12008


			Thí nghiệm độ mài mòn của bê tông


			mẫu


			12.107


			1.431.680


			6.060





			DA.12009


			Thí nghiệm khối lượng thể tích của bê tông


			mẫu


			29.760


			76.058


			25.612





			DA.12010


			Thí nghiệm cường độ chịu nén của bê tông


			mẫu


			6.551


			469.770


			9.929





			DA.12011


			Thí nghiệm cường độ chịu kéo khi uốn của bê tông


			mẫu


			5.601


			581.620


			6.895





			DA.12012


			Thí nghiệm lực liên kết giữa bê tông và cốt thép


			mẫu


			169.208


			635.308


			21.254





			DA.12013


			Thí nghiệm độ co ngót của bê tông


			mẫu


			133.684


			984.280


			35.692





			DA.12014


			Thí nghiệm mô đun đàn hồi khi nén tĩnh của bê tông


			mẫu


			36.207


			960.568


			50.307





			DA.12015


			Thí nghiệm độ chống thấm nước của bê tông


			mẫu


			33.916


			135.115


			29.743





			DA.12016


			Thí nghiệm độ kéo dọc trục khi bửa của bê tông


			mẫu


			5.601


			603.990


			6.895





			DA.12017


			Thí nghiệm độ không xuyên nước của bê tông


			mẫu


			13.789


			738.210


			153.026








DA.13000 THÍ NGHIỆM GẠCH MEN, SỨ VỆ SINH


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm gạch men, sứ vệ sinh


			


			


			


			





			DA.13001


			Thí nghiệm độ hút nước


			mẫu


			6.650


			246.070


			6.278





			DA.13002


			Thí nghiệm độ bền nhiệt


			mẫu


			11.873


			380.290


			10.410





			DA.13003


			Thí nghiệm cường độ uốn


			mẫu


			


			313.180


			3.199





			DA.13004


			Thử độ bóng bề mặt


			mẫu


			16.058


			313.180


			13.739





			DA.13005


			Thử độ bền rạn men (autoclave)


			mẫu


			


			1.879.080


			





			DA.13006


			Thí nghiệm độ dãn nở nhiệt xương men (<=15 độ C)


			mẫu


			29.196


			2.505.440


			50.572





			DA.13007


			Thử độ cứng bề mặt


			mẫu


			1.249


			425.030


			1.160








DA.14000 THÍ NGHIỆM GẠCH XÂY ĐẤT SÉT NUNG


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm gạch xây đất sét nung


			


			


			


			





			DA.14001


			Thí nghiệm cường độ chịu nén


			mẫu


			18.504


			402.660


			24.258





			DA.14002


			Thí nghiệm cường độ chịu uốn


			mẫu


			14.139


			357.920


			19.656





			DA.14003


			Thí nghiệm độ hút nước


			mẫu


			6.650


			223.700


			6.278





			DA.14004


			Thí nghiệm khối lượng thể tích


			mẫu


			6.650


			259.492


			6.278





			DA.14005


			Thí nghiệm khối lượng riêng


			mẫu


			15.616


			257.255


			12.110








DA.15000 THÍ NGHIỆM GẠCH LÁT XI MĂNG


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm gạch lát xi măng


			


			


			


			





			DA.15001


			Thí nghiệm lực uốn gãy toàn viên


			mẫu


			


			402.660


			24.743





			DA.15002


			Thí nghiệm lực xung kích


			mẫu


			


			111.850


			1.073





			DA.15003


			Thí nghiệm độ hút nước


			mẫu


			26.984


			119.456


			25.018





			DA.15004


			Thí nghiệm độ mài mòn


			mẫu


			17.307


			514.510


			22.814








DA.16000 THÍ NGHIỆM GẠCH CHỊU LỬA


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm gạch chịu lửa


			


			


			


			





			DA.16001


			Thí nghiệm cường độ chịu nén


			mẫu


			12.489


			514.510


			30.692





			DA.16002


			Thí nghiệm nhiệt độ chịu lửa loại 1 mẫu


			mẫu


			258.717


			648.730


			6.736





			DA.16003


			Thí nghiệm nhiệt độ chịu lửa loại ≥2 mẫu


			mẫu


			143.182


			447.400


			3.368





			DA.16004


			Thí nghiệm biến dạng dưới tải trọng


			mẫu


			431.915


			760.580


			38.036





			DA.16005


			Thí nghiệm độ xốp


			mẫu


			6.650


			134.220


			6.404





			DA.16006


			Thí nghiệm độ co dư có nhiệt độ <1350 độ C


			mẫu


			41.187


			805.320


			27.287





			DA.16007


			Thí nghiệm độ co dư có nhiệt độ ≥1350 độ C


			mẫu


			59.158


			1.006.650


			40.935





			DA.16008


			Thí nghiệm khối lượng thể tích


			mẫu


			18.597


			178.960


			5.949





			DA.16009


			Thí nghiệm khối lượng riêng


			mẫu


			15.928


			257.255


			11.897





			DA.16010


			Thử độ bền xung nhiệt vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng nước


			mẫu


			490.005


			1.867.895


			75.609





			DA.16011


			Thử cơ lý vật liệu chịu lửa làm lạnh bằng không khí


			mẫu


			539.013


			2.054.908


			83.169





			DA.16012


			Thí nghiệm hệ số dãn nở nhiệt 


			mẫu


			227.900


			894.800


			210.906





			DA.16013


			Thí nghiệm hàm lượng các Oxít  trong gạch chịu lửa (phương pháp phân tích hóa)


			mẫu


			128.767


			3.042.320


			








DA.17000 THÍ NGHIỆM NGÓI SÉT NUNG


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm ngói sét nung


			


			


			


			





			DA.17001


			Thí nghiệm thời gian không xuyên nước


			mẫu


			25.75


			201.33


			





			DA.17002


			Thí nghiệm tải trọng uốn gãy


			mẫu


			10.276


			357.92


			19.837





			DA.17003


			Thí nghiệm độ hút nước


			mẫu


			14.971


			201.33


			13.384





			DA.17004


			Thí nghiệm khối lượng 1m2 ngói lợp ở trạng thái bão hòa nước


			mẫu


			


			201.33


			








DA.18000 THÍ NGHIỆM NGÓI XI MĂNG CÁT


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm ngói xi măng cát


			


			


			


			





			DA.18001


			Thí nghiệm độ hút nước ngói xi măng cát


			mẫu


			14.971


			201.330


			13.384





			DA.18002


			Thí nghiệm khối lượng 1m2 ngói xi măng cát lợp ở trạng thái bão hoà nước


			mẫu


			


			201.330


			1.352





			DA.18003


			Thí nghiệm thời gian xuyên nước ngói xi măng cát


			mẫu


			25.750


			201.330


			





			DA.18004


			Thí nghiệm lực uốn gãy ngói xi măng cát


			mẫu


			10.276


			357.920


			19.837








DA.19000 THÍ NGHIỆM GẠCH GỐM ỐP LÁT


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DA.19001


			Thí nghiệm độ bóng bề mặt gạch gốm ốp lát


			mẫu


			6.423


			375.816


			5.496





			DA.19002


			Thí nghiệm độ hút nước


			mẫu


			6.650


			335.550


			6.278





			DA.19003


			Thí nghiệm độ bền uốn


			mẫu


			10.276


			357.920


			19.448





			DA.19004


			Thí nghiệm độ cứng vạch bề mặt


			mẫu


			1.249


			501.088


			1.160





			DA.19005


			Thí nghiệm độ chịu mài mòn


			mẫu


			16.058


			939.540


			13.739





			DA.19006


			Thí nghiệm hệ số dãn nở nhiệt


			mẫu


			219.051


			894.800


			209.454





			DA.19007


			Thí nghiệm độ bền nhiệt


			mẫu


			6.650


			581.620


			5.832





			DA.19008


			Thí nghiệm độ bền rạn men


			mẫu


			48.173


			1.879.080


			41.217





			DA.19009


			Thí nghiệm độ bền hóa học (axit - kiềm)


			mẫu


			46.350


			778.476


			





			DA.19010


			Thí nghiệm độ sai lệch kích thước


			mẫu


			8.759


			693.470


			12.840








DA.20000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ GỖ


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm cơ lý gỗ


			


			


			


			





			DA.20001


			Thí nghiệm số vòng năm của gỗ


			mẫu


			


			268.440


			





			DA.20002


			Thí nghiệm độ ẩm khi thử cơ lý


			mẫu


			13.300


			357.920


			11.897





			DA.20003


			Thí nghiệm độ hút ẩm


			mẫu


			13.815


			447.400


			11.897





			DA.20004


			Thí nghiệm độ hút nước và độ dãn dài


			mẫu


			16.475


			536.880


			14.277





			DA.20005


			Thí nghiệm độ co nứt của gỗ


			mẫu


			167.963


			984.280


			68.409





			DA.20006


			Thí nghiệm khối lượng riêng của gỗ


			mẫu


			19.951


			301.995


			17.846





			DA.20007


			Thí nghiệm giới hạn bên khi nén của gỗ


			mẫu


			21.135


			357.920


			16.003





			DA.20008


			Thí nghiệm giới hạn bên khi kéo của gỗ


			mẫu


			487


			469.770


			1.240





			DA.20009


			Thí nghiệm giới hạn bên khi uốn tĩnh của gỗ


			mẫu


			487


			375.816


			1.240





			DA.20010


			Thí nghiệm giới hạn bên khi uốn va đập của gỗ


			mẫu


			4.461


			469.770


			6.895





			DA.20011


			Thí nghiệm giới hạn bên khi trượt và cắt của gỗ


			mẫu


			5.839


			402.660


			24.743





			DA.20012


			Thí nghiệm sức chống tách của gỗ


			mẫu


			36.812


			357.920


			24.743





			DA.20013


			Thí nghiệm độ cứng của gỗ


			mẫu


			8.217


			447.400


			1.073





			DA.20014


			Thí nghiệm chỉ tiêu biến dạng đàn hồi của gỗ


			mẫu


			20.648


			357.920


			14.762








DA.21100 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ ĐẤT TRONG PHÕNG THÍ NGHIỆM


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm cơ lý đất trong phòng thí nghiệm


			


			


			


			





			DA.21101


			Thí nghiệm hàm lượng Silic Dioxit (SiO​) trong đất sét


			mẫu


			167.812


			648.730


			75.145





			DA.21102


			Thí nghiệm khối lượng riêng


			mẫu


			31.117


			539.117


			26.127





			DA.21103


			Thí nghiệm độ ẩm, độ hút ẩm


			mẫu


			2.421


			67.110


			1.847





			DA.21104


			Thí nghiệm giới hạn dẻo, giới hạn chảy


			mẫu


			3.884


			89.480


			3.919





			DA.21105


			Thí nghiệm thành phần cỡ hạt


			mẫu


			28.046


			214.752


			5.867





			DA.21106


			Thí nghiệm sức chống cắt trên máy cắt phẳng


			mẫu


			227


			357.920


			159





			DA.21107


			Thí nghiệm tính nén lún trong điều kiện không nở hông


			mẫu


			7.934


			1.431.680


			49.871





			DA.21108


			Thí nghiệm độ chặt tiêu chuẩn


			mẫu


			36.166


			357.920


			18.605





			DA.21109


			Thí nghiệm khối thể tích (dung trọng)


			mẫu


			4.791


			223.700


			4.334





			DA.21110


			Thí nghiệm hàm lượng nhôm oxit (Al2O3)


			mẫu


			25.791


			156.590


			1.398





			DA.21111


			Thí nghiệm hàm lượng sắt III (Fe2O3)


			mẫu


			38.025


			156.590


			931





			DA.21112


			Thí nghiệm hàm lượng oxit canxi (CaO)


			mẫu


			16.719


			201.330


			2.329





			DA.21113


			Thí nghiệm hàm lượng oxit magie (MgO)


			mẫu


			28.835


			201.330


			1.863





			DA.21114


			Thí nghiệm hàm lượng hữu cơ mất khi nung


			mẫu


			58.438


			438.452


			49.543





			DA.21115


			Thí nghiệm nén nở hông (3 trục)


			mẫu


			18.412


			3.131.800


			549.284








Ghi chú:


- Đơn giá DA. 21107 quy định cho nén chậm nếu thí nghiệm chỉ tiêu này là nén nhanh được điều chỉnh với hệ số bằng K= 0,25.



- Đơn giá thí nghiệm cơ lý đất trong bảng trên quy định cho công tác thí nghiệm các mẫu đất trong phòng thí nghiệm. Khi thí nghiệm cơ lý đất tại hiện trường được tính theo quy định của đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng.



Nhận mẫu, các yêu cầu và chỉ tiêu thí nghiệm. Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư. Mở mẫu, phơi đất. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu, tính toán kết quả. Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DA.21201


			Thí nghiệm độ co ngót và trương nở của mẫu đất


			100m2/ năm


			74.545


			939.540


			14.463








Ghi chú: Đơn giá thí nghiệm cơ lý đất trong bảng trên quy định cho công tác thí nghiệm các mẫu đất trong phòng thí nghiệm. Khi thí nghiệm cơ lý đất tại hiện trường được tính theo quy định của đơn giá dự toán xây dựng công trình phần khảo sát xây dựng.



DA.21300 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH HỆ SỐ THẤM CỦA MẪU ĐẤT; THÍ NGHIỆM NÉN SẬP MẪU ĐẤT


Thành phần công việc:


Giao nhận mẫu và yêu cầu thí nghiệm. Chuẩn bị máy, vật tư và thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình. Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm. Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DA.21301



DA.21302


			Thí nghiệm hệ số thấm của mẫu đất



Thí nghiệm nén sập mẫu đất


			mẫu



mẫu


			27.970



12.823


			335.550



290.810


			11.242



6.141








Ghi chú: Đơn giá thí nghiệm cơ lý đất trong bảng trên quy định cho công tác thí nghiệm các mẫu đất trong phòng thí nghiệm. Khi thí nghiệm cơ lý đất tại hiện trường được tính theo quy định của đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng.



DA.22000 THÍ NGHIỆM NGÓI FIBRO XI MĂNG; XI CA DAY


Thành phần công việc :


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm ngói Fibro xi măng; Xi ca day


			


			


			


			





			DA.22001


			Thí nghiệm thời gian không xuyên nước


			mẫu


			30.9


			178.96


			14.586





			DA.22002


			Thí nghiệm tải trọng uốn gãy


			mẫu


			5.839


			380.29


			





			DA.22003


			Thí nghiệm khối lượng 1m2 tấm lợp ở trạng thái bão hòa nước


			mẫu


			


			102.902


			








DA.23000 THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH THÀNH PHẦN HÓA HỌC VẬT LIỆU: CÁT, ĐÁ, XI MĂNG, GẠCH


Thành phần công việc :


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Việc chuẩn bị mẫu thử được tính riêng. Do đó đơn giá của một thí nghiệm gồm đơn giá các chỉ tiêu cần thí nghiệm cộng đơn giá chuẩn bị mẫu thử



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm phân tích thành phần hóa học vật liệu: cát, đá, xi măng, gạch


			


			


			


			





			DA.23001


			Mẫu thí nghiệm


			mẫu


			


			715.840


			1.404





			DA.23002


			Thí nghiệm độ ẩm


			mẫu


			31.721


			156.590


			7.470





			DA.23003


			Thí nghiệm độ mất khi nung


			mẫu


			54.188


			140.931


			25.502





			DA.23004


			Thí nghiệm hàm lượng SiO2


			mẫu


			121.665


			805.320


			45.164





			DA.23005


			Thí nghiệm hàm lượng Fe2O3


			mẫu


			35.259


			156.590


			310





			DA.23006


			Thí nghiệm hàm lượng CaO


			mẫu


			15.503


			201.330


			775





			DA.23007


			Thí nghiệm hàm lượng Al2O3


			mẫu


			22.496


			156.590


			465





			DA.23008


			Thí nghiệm hàm lượng MgO


			mẫu


			26.738


			201.330


			620





			DA.23009


			Thí nghiệm hàm lượng SiO3


			mẫu


			32.876


			380.290


			10.617





			DA.23010


			Thí nghiệm hàm lượng TiO2


			mẫu


			6.132


			210.278


			1.142





			DA.23011


			Thí nghiệm hàm lượng K2O, Na2O


			mẫu


			33.990


			371.342


			20.329





			DA.23012


			Thí nghiệm hàm lượng cặn không tan


			mẫu


			14.773


			369.105


			7.661





			DA.23013


			Thí nghiệm hàm lượng CaO tự do


			mẫu


			8.761


			210.278


			728





			DA.23014


			Thí nghiệm thành phần hạt bằng LAZER


			mẫu


			


			838.875


			18.764





			DA.23015


			Thí nghiệm độ hút vôi


			mẫu


			33.916


			472.902


			30.618





			DA.23016


			Thí nghiệm SiO2 hoạt tính


			mẫu


			25.180


			255.018


			22.323





			DA.23017


			Thí nghiệm Al2O3 hoạt tính


			mẫu


			19.124


			214.752


			15.752








DA.24000 XÁC ĐỊNH CẤU TRÖC VẬT LIỆU BẰNG KÍNH HIỂN VI ĐIỆN TỬ QUÉT


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị máy và thiết bị, dụng cụ thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DA.24001


			Xác định cấu trúc vật liệu bằng kính hiển vi điện tử quét


			mẫu


			2.725


			1.118.500


			8.194.911








DA.25000 PHÂN TÍCH KHOÁNG TRÊN MÁY VI NHIỆT


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DA.25001


			Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA, DTG ở nhiệt độ >1000 độ C


			mẫu


			226.571


			917.17


			38.86





			DA.25002


			Phân tích khoáng của VL trên máy vi nhiệt: Chạy DTA, DTG ở nhiệt độ ≤1000 độ C


			mẫu


			162.054


			850.06


			27.202





			DA.25003


			Thành phần hóa lý bằng rơnghen


			mẫu


			72.99


			1.118.500


			3.433.086








DA.26000 PHÂN TÍCH NƯỚC


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			* Phân tích nước


			


			


			


			





			DA.26001


			Phân tích độ pH


			mẫu


			6.683


			111.85


			1.142





			DA.26002


			Phân tích tổng lượng muối hòa tan


			mẫu


			25.18


			268.44


			22.323





			DA.26003


			Phân tích hàm lượng SO4


			mẫu


			22.911


			340.024


			17.05





			DA.26004


			Phân tích hàm lượng ion Cl


			mẫu


			13.307


			232.648


			





			DA.26005


			Phân tích màu sắc mùi vị


			mẫu


			20.464


			214.752


			17.857





			DA.26006


			Phân tích hàm lượng Clorua


			mẫu


			34.861


			447.4


			12.741





			DA.26007


			Phân tích hàm lượng Nitrit, Nitrat


			mẫu


			63.985


			152.116


			21.233





			DA.26008


			Phân tích hàm lượng ammoniac


			mẫu


			18.654


			301.995


			775





			DA.26009


			Phân tích hàm lượng chì, đồng, kẽm, mănggan, sắt và chất hữu cơ tự do khác


			mẫu


			79.844


			1.395.888


			3.339





			DA.26010


			Phân tích lượng cặn không tan


			mẫu


			14.773


			295.284


			7.661








Ghi chú: Đơn giá thí nghiệm phân tích nước trong bảng trên quy định cho công tác thí nghiệm phân tích nước trong phòng thí nghiệm. Khi thí nghiệm phân tích nước tại hiện trường được tính theo quy định của đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng.



DA.27000 PHÂN TÍCH VẬT LIỆU BI TUM


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			* Phân tích vật liệu bi tum


			


			


			


			





			DA.27001


			Phân tích độ kéo dài


			mẫu


			40.287


			514.51


			14.809





			DA.27002


			Phân tích nhiệt độ hóa mềm


			mẫu


			86.963


			559.25


			8.024





			DA.27003


			Phân tích nhiệt độ bắt lửa


			mẫu


			808


			671.1


			155





			DA.27004


			Phân tích độ kim lún


			mẫu


			172.53


			984.28


			71.041





			DA.27005


			Phân tích độ bám dính với đá


			mẫu


			2.846


			693.47


			4.323





			DA.27006


			Phân tích khối lượng riêng


			mẫu


			28.267


			1.002.176


			2.06





			DA.27007


			Phân tích lượng tổn thất sau khi đốt ở 163 độ C trong 5 giờ


			mẫu


			118.464


			1.118.500


			2.232





			DA.27008


			Phân tích tỷ lệ độ kim lún sau khi đun nóng ở 163 độ C trong 5 giờ với độ kim lún 25 độ C


			mẫu


			108.359


			313.18


			51.004





			DA.27009


			Phân tích hàm lượng hoà tan trong Benzen


			mẫu


			189.115


			536.88


			22.323





			DA.27010


			Phân tích độ nhớt của nhựa đường


			mẫu


			1.004


			894.8


			9.344





			DA.27011


			Phân tích chất thu được sau khi chưng cất


			mẫu


			32.559


			559.25


			29.394





			DA.27012


			Phân tích độ đồng đều, độ ổn định của nhũ tương nhựa đường


			mẫu


			48.839


			510.036


			44.09





			DA.27013


			Phân tích tốc độ phân tách của nhũ tương nhựa đường


			mẫu


			7.58


			1.040.205


			7.399





			DA.27014


			Phân tích lượng mất sau khi nung ở 163 độ C


			mẫu


			56.161


			313.18


			18.32








DA.28000 THÍ NGHIỆM BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm bê tông nhựa


			


			


			


			





			DA.28001


			Thí nghiệm trọng lượng riêng của bê tông nhựa


			mẫu


			487


			751.632


			1.615





			DA.28002


			Thí nghiệm trọng lượng riêng của các phối liệu trong bê tông nhựa


			mẫu


			137.237


			178.96


			117.295





			DA.28003


			Thí nghiệm độ rỗng của cốt liệu và độ rỗng dư ở trạng thái đầm chặt


			mẫu


			79.802


			201.33


			69.984





			DA.28004


			Thí nghiệm độ bão hoà nước của bê tông nhựa


			mẫu


			730


			202.672


			2.311





			DA.28005


			Thí nghiệm độ trương nở sau khi bão hòa nước


			mẫu


			171.322


			984.28


			67.291





			DA.28006


			Thí nghiệm cường độ chịu nén


			mẫu


			12.846


			469.77


			19.469





			DA.28007


			Thí nghiệm hệ số ổn định nước và ổn định nhiệt


			mẫu


			67.832


			135.115


			58.32





			DA.28008


			Thí nghiệm độ ổn định, chỉ số dẻo, độ cứng quy ước


			mẫu


			36.844


			939.54


			70.353





			DA.28009


			Thí nghiệm hàm lượng Bitum trong bê tông nhựa


			mẫu


			99.466


			785.187


			48.078





			DA.28010


			Thí nghiệm thành phần cốt liệu của hỗn hợp bê tông nhựa sau khi chiết


			mẫu


			4.326


			1.100.604


			446








DA.29000 THÍ NGHIỆM CƠ LÝ VẬT LIỆU BỘT KHOÁNG TRONG BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm cơ lý vật liệu bộ khoáng trong bê tông nhựa


			


			


			


			





			DA.29001


			Thí nghiệm thành phần hạt bột khoáng


			mẫu


			31.187


			644.256


			16.203





			DA.29002


			Phí nghiệm hàm lượng mất khi nung


			mẫu


			54.188


			313.18


			33.516





			DA.29003


			Thí nghiệm hàm lượng nước


			mẫu


			16.959


			1.923.820


			15.777





			DA.29004


			Thí nghiệm khối lượng riêng của bột khoáng chất


			mẫu


			59.519


			340.024


			48.989





			DA.29005


			Thí nghiệm khối lượng riêng của hỗn hợp bột khoáng chất và nhựa đường


			mẫu


			119.037


			510.036


			97.978





			DA.29006


			Thí nghiệm khối lượng thể tích và độ rỗng dư của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường


			mẫu


			146.353


			581.62


			97.978





			DA.29007


			Thí nghiệm độ trương nở của hỗn hợp bột khoáng và nhựa đường


			mẫu


			171.322


			984.28


			70.421





			DA.29008


			Thí nghiệm chỉ số về hàm lượng nhựa và bột khoáng


			mẫu


			25.349


			429.504


			5.401








DA.30000 TÍNH NĂNG CƠ LÝ CỦA MÀNG SƠN


Thành phần công việc:


Đơn giá thí nghiệm các tính năng cơ lý hóa của màng sơn được lập theo từng chỉ tiêu cho một mẫu. Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Tính năng cơ lý của màng sơn


			


			


			


			





			DA.30001


			Thí nghiệm độ bền va đập


			mẫu


			8.381


			447.400


			5.365





			DA.30002


			Thí nghiệm độ bền va uốn


			mẫu


			8.381


			357.920


			984





			DA.30003


			Thí nghiệm độ bám dính


			mẫu


			32.020


			357.920


			





			DA.30004


			Thí nghiệm độ nhớt


			mẫu


			502


			447.400


			7.564





			DA.30005


			Thí nghiệm độ bền trong bazơ


			mẫu


			23.639


			715.840


			





			DA.30006


			Thí nghiệm thời gian khô


			mẫu


			30.450


			559.250


			





			DA.30007


			Thí nghiệm độ phủ màng sơn


			mẫu


			


			447.400


			3.635





			DA.30008


			Thí nghiệm độ bền axít


			mẫu


			23.175


			648.730


			





			DA.30009


			Thí nghiệm độ mịn


			mẫu


			4.850


			219.673


			4.342





			DA.30010


			Thí nghiệm hàm lượng chất không bay hơi


			mẫu


			24.999


			246.070


			6.840





			DA.30011


			Thí nghiệm độ cứng của màng


			mẫu


			8.990


			447.400


			5.365





			DA.30012


			Thí nghiệm độ bóng của màng


			mẫu


			5.823


			439.347


			5.205








DA.31000THÍ NGHIỆM CHIỀU DÀY MÀNG SƠN TRÊN NỀN BÊ TÔNG, GỖ, THÉP, TÔN


Thành phần công việc:


Vệ sinh bề mặt cấu kiện đo; Bôi mỡ lên điểm đo (chỉ áp dụng cho máy siêu âm); Đo chiều dày màng sơn; Làm báo cáo kết quả đo.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DA.31001


			Thí nghiệm chiều dày màng sơn trên bê tông, gỗ, thép, tôn


			điểm đo


			9.565


			67.110


			13.033








DA.32000 PHÂN TÍCH THAN


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Phân tích than


			


			


			


			





			DA.32001


			Phân tích độ ẩm của than


			mẫu


			38.752


			187.908


			13 .836





			DA.32002


			Phân tích hàm lượng tro của than


			mẫu


			25.109


			391.475


			2.295





			DA.32003


			Phân tích hàm lượng chất bốc của than


			mẫu


			1.389


			357.025


			9.567





			DA.32004


			Phân tích trị số tỏa nhiệt toàn phần của than


			mẫu


			27.815


			715.840


			14.862





			DA.32005


			Phân tích cỡ hạt của than


			mẫu


			8.466


			493.930


			7.087





			DA.32006


			Phân tích tổng số lưu huỳnh của than


			mẫu


			34.133


			510.931


			12.377








DA.33000 HỆ SỐ DẪN NHIỆT, CÁCH ÂM CỦA VẬT LIỆU XÂY DỰNG


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Quy trình thí nghiệm gồm các bước: Chuẩn bị mẫu chuẩn và đo mẫu cần thí nghiệm . Do đó đơn giá của một mẫu thí nghiệm gồm đơn giá đo mẫu chuẩn và đơn giá đo mẫu con, trường hợp có nhiều mẫu con cùng đo 1 đợt thì mức của đợt thí nghiệm ấy bao gồm đơn giá đo 1 mẫu chuẩn cộng đơn giá đo các mẫu con.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt, cách âm của vât liệu xây dựng


			


			


			


			





			DA.33001


			Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ không khí (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy)


			mẫu


			218.565


			894.800


			206.771





			DA.33002


			Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ không khí


			mẫu


			3.893


			850.060


			26.800





			DA.33003


			Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt ở nhiệt độ cao (đo mẫu chuẩn để chỉnh máy)


			mẫu


			327.855


			1.342.200


			310.157





			DA.33004


			Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt cho một mẫu con ở nhiệt độ cao


			mẫu


			5.839


			1.275.090


			40.200





			DA.33005


			Thí nghiệm hệ số dẫn nhiệt vật liệu rời ở nhiệt độ không khí


			mẫu


			1.946


			402.660


			13.400





			DA.33006


			Thí nghiệm đo hệ số cách âm vật liệu


			mẫu


			103.000


			1.073.760


			1.962








DA.34000 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP TRÕN, THÉP DẸT, CƯỜNG ĐỘ, ĐỘ DÃN DÀI


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm kéo thép tròn, thép dẹt, cường độ, độ dãn dài


			


			


			


			





			DA.34001


			Thép tròn ø6-10, thép dẹt có thiết diện So ≤100mm2


			mẫu


			1.432


			67.11


			1.893





			DA.34002


			Thép tròn ø12-18, thép dẹt có thiết diện 100 <So ≤250mm2


			mẫu


			1.659


			79.637


			2.248





			DA.34003


			Thép tròn ø20-25, thép dẹt có thiết diện 250 <So ≤500mm2


			mẫu


			1.757


			93.954


			2.425





			DA.34004


			Thép tròn ø28-32, thép dẹt có thiết diện 500 <So ≤800mm2


			mẫu


			2.146


			100.665


			3.076





			DA.34005


			Thép tròn ø36-45, thép dẹt có thiết diện So >800mm2


			mẫu


			2.26


			105.139


			3.253








DA.35000 THÍ NGHIỆM KÉO MỐI HÀN THÉP TRÕN, MỐI HÀN THÉP DẸT, ĐỘ BỀN MỐI HÀN


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm kéo mối hàn thép tròn, mối hàn thép dẹt, độ bên mối hàn


			


			


			


			





			DA.35001


			Thép tròn ø6-10, thép dẹt có  thiết diện So ≤100mm2


			mẫu


			1.432


			67.110


			1.893





			DA.35002


			Thép tròn ø12-18, thép dẹt có  thiết diện 100 <So ≤250mm2


			mẫu


			1.659


			76.058


			2.248





			DA.35003


			Thép tròn ø20-25, thép dẹt có  thiết diện 250 <So ≤500mm2


			mẫu


			1.757


			93.954


			2.425





			DA.35004


			Thép tròn ø28-32, thép dẹt có  thiết diện 500 <So ≤800mm2


			mẫu


			2.114


			105.139


			3.017








DA.36000 THÍ NGHIỆM UỐN THÉP TRÕN, THÉP DẸT, MỐI HÀN THÉP TRÕN, MỐI HÀN THÉP DẸT, GÓC UỐN


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm uốn thép tròn, dẹt, mối hàn thép tròn, dẹt, góc uốn


			


			


			


			





			DA.36001


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø6-10, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤6mm


			mẫu


			1.432


			67.110


			8.210





			DA.36002


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø12-18, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤10mm


			mẫu


			1.546


			76.058


			8.979





			DA.36003


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø20-25, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤16mm


			mẫu


			1.659


			93.954


			9.749





			DA.36004


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø28-32, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h ≤20mm


			mẫu


			1.903


			89.480


			11.545





			DA.36005


			Thép tròn hoặc mối hàn thép tròn có ø36-45, thép dẹt hoặc mối hàn thép dẹt có bề dày h >20mm


			mẫu


			2.616


			89.480


			16.676








DA.37000 THÍ NGHIỆM NÉN THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN ĐỘ BỀN UỐN


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm nén thép ống có mối hàn độ bền uốn


			


			


			


			





			DA.37001


			Ống hàn có đường kính ngoài Dng ≤50mm


			mẫu


			1.757


			83.664


			2.425





			DA.37002


			Ống hàn có đường kính ngoài 50<Dng≤100mm


			mẫu


			2.016


			87.243


			2.839





			DA.37003


			Ống hàn có đường kính ngoài 100<Dng≤150mm


			mẫu


			2.292


			45.635


			3.312





			DA.37004


			Ống hàn có đường kính ngoài 150<Dng≤200mm


			mẫu


			2.734


			94.401


			3.549





			DA.37005


			Ống hàn có đường kính ngoài Dng >200mm


			mẫu


			2.912


			99.770


			3.845








DA.38000 THÍ NGHIỆM KÉO THÉP ỐNG NGUYÊN VÀ THÉP ỐNG CÓ MỐI HÀN


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm kéo thép ống nguyên và thép ống có mối hàn


			


			


			


			





			DA.38001


			Ống có thiết diện So≤100mm2


			mẫu


			1.432


			70.689


			1.893





			DA.38002


			Ống có thiết diện 100<So≤200 mm2


			mẫu


			1.546


			76.058


			2.070





			DA.38003


			Ống có thiết diện 250<So≤500 mm2


			mẫu


			1.659


			80.532


			2.248





			DA.38004


			Ống có thiết diện 500<So≤800 mm2


			mẫu


			1.903


			100.665


			2.662





			DA.38005


			Ồng có thiết diện So>800mm2


			mẫu


			2.081


			105.139


			2.958








DA.39000 THÍ NGHIỆM MÔ ĐUN ĐÀN HỒI THÉP TRÒN, THÉP DẸT


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			♦ Thí nghiệm mô đun đàn hồi thép tròn, thép dẹt


			


			


			


			





			DA.39001


			Cốt thép ø 6-12 hoặc thép dẹt có thiết diện So≤100mm2


			mẫu


			5.232


			111.850


			33.352





			DA.39002


			Cốt thép ø 12-18 hoặc thép dẹt có thiết diện 100<So≤250 mm2


			mẫu


			6.302


			125.272


			41.048





			DA.39003


			Cốt thép ø 20-25 hoặc thép dẹt có thiết diện 250<So≤500 mm2


			mẫu


			7.373


			143.168


			48.745





			DA.39004


			Cốt thép ø 28-32 hoặc thép dẹt có thiết diện 500<So≤800 mm2


			mẫu


			9.876


			156.590


			64.651





			DA.39005


			Cốt thép ø 36-45 hoặc thép dẹt có thiết diện So>1000mm2


			mẫu


			11.530


			174.039


			76.452








DA.40000 THÍ NGHIỆM BULÔNG


Thành phần công việc:


Nhận mẫu, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Kiểm tra kết quả và bàn giao kết quả thí nghiệm



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DA.40001


			Thí nghiệm bu long


			mẫu


			3.428


			111.850


			4.141








CHƯƠNG II


THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG


DB.01000 KIỂM TRA MỐI HÀN BẰNG SÓNG SIÊU ÂM


Thành phần công việc:


Nhận mẫu, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình. Tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Kiểm tra và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DB.01001


			Kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm


			1m hàn


			7.466


			429.504


			57.117








DB.02000 PHÂN TÍCH CHẤT LƯỢNG KIM LOẠI BẰNG QUANG PHỔ


Thành phần công việc:


Nhận mẫu, chuẩn bị mẫu, chuẩn bị dụng cụ và thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình. Tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Kiểm tra và bàn giao kết quả thí nghiệm.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DB.02001


			Phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ


			mẫu chiếu


			70.358


			1.073.760


			1.908.000








DB.03000 SIÊU ÂM CHIỀU DÀY KIM LOẠI


Thành phần công việc:



Nghiên cứu tài liệu kỹ thuật. Vệ sinh công nghiệp bề mặt vật liệu. Siêu âm chiều dày kim loại. Xác lập số liệu tính kiểm và đối chiếu tiêu chuẩn. Nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DB.03001


			Siêu âm chiều dày kim loại


			vị trí


			23.683


			178.960


			18.728








DB.04000 THÍ NGHIỆM ĐO TỐC ĐỘ ĂN MÒN CỦA CỐT THÉP TRONG BÊ TÔNG BẰNG MÁY ĐO ĐIỆN HÓA


Thành phần công việc:


Vệ sinh bề mặt kết cấu; Cắt bê tông để hở cốt thép; Dán bình chứa vào bề mặt bê tông bằng keo Silicon; Tiến hành thí nghiệm, xử lý số liệu và làm báo cáo.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DB.04001


			Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng máy đo điện hóa


			mẫu


			25.756


			715.840


			174.633





			DB.04002


			Thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông tại hiện trường bằng phương pháp đo điện thế


			mẫu


			22.148


			223.700


			31.479








DB.05000 THÍ NGHIỆM PANEN HỘP TRONG PHÕNG THÍ NGHIỆM


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị mặt bằng thí nghiệm, lắp gối giá, đưa cấu kiện vào vị trí, lên phương án thí nghiệm, tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Mỗi thí nghiệm phải tiến hành trên 3 panen (tổ mẫu) theo 3 chỉ tiêu: độ bền, nứt và biến dạng. Lấy đơn giá thí nghiệm chỉ tiêu độ bền làm đơn giá cơ sở và sau đó cứ thêm một chỉ tiêu thì thêm 0,5 lần mức cơ sở. Trong đơn giá chưa tính chi phí vận chuyển cấu kiện đến nơi thí nghiệm và giá sản xuất cấu kiện.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			


			Thí nghiệm panen hộp trong phòng thí nghiệm


			


			


			


			





			DB.05001


			Độ bền kết cấu bằng chất tải trong phòng thí nghiệm cho 3 panen


			mẫu


			2.585.316


			17.538.080


			953.016








DB.06000 KIỂM TRA CƯỜNG ĐỘ BÊ TÔNG CỦA CẤU KIỆN BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP TẠI HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường, lên phương án, chuẩn bị bề mặt để kiểm tra, các vị trí và tiến hành kiểm tra theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Đơn giá chưa tính chi phí vận chuyển thiết bị máy móc đến hiện trường và chưa tính đến chi phí tạo lập hiện trường thí nghiệm (như giàn giáo, điều kiện khó khăn v.v...). Cấu kiện thí nghiệm là dầm, cột hoặc tấm có chiều dài <6m.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DB.06001


			Kiểm tra cường độ bê tông bằng súng thử loại bật nảy cho một cấu kiện riêng rẽ bằng BTCT


			cấu kiện


			28.198


			715.840


			10.864





			DB.06002


			Kiểm tra cường độ bê tông bằng máy siêu âm cho một cấu kiện bằng BTCT


			cấu kiện


			75.220


			2.326.480


			58.240





			DB.06003


			Kiểm tra cường độ bê tông bằng phương pháp kết hợp siêu âm + súng bật nẩy cho một cấu kiện BTCT


			cấu kiện


			969.285


			3.109.430


			69.104








Ghi chú: Trường hợp số cấu kiện thử >10 cấu kiện thì đơn giá nhân với hệ số 0,8.


DB.07000 KIỂM TRA CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ VÀ ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường, lên phương án, chuẩn bị bề mặt bằng thí nghiệm, các vị trí và chuẩn bị các vị trí để thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo quy trình, tính toán xử lý số liệu và in ấn kết quả. Đơn giá chưa tính chi phí vận chuyển, thiết bị máy móc đến hiện trường và chưa tính đến chi phí tạo lập hiện trường thí nghiệm (đơn giá này xây dựng trên cơ sở dùng máy siêu âm).



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DB.07001


			Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ cốt thép tại hiện trường cho một dầm hoặc một cột BTCT


			dầm (cột)
bê tông


			


			3.489.720


			184.143





			DB.07002


			Kiểm tra đường kính cốt thép nằm trong cấu kiện BTCT tại hiện trường (dầm hoặc cột BTCT)


			dầm (cột)
bê tông


			


			3.937.120


			242.055








DB.08100 THÍ NGHIỆM MỨC ĐỘ THẤM ION Cl VÀO TRONG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu thí nghiệm; Sơn chống thấm xung quanh mẫu đo; Ngâm nước cất bão hòa mẫu trong 48 giờ; Lắp đặt mẫu vào máy đo; Đo mức độ thấm ion clo trong 6 giờ; Làm báo cáo kết quả đo.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DB.08101


			Thí nghiệm mức độ thấm ion Cl vào trong bê tông


			mẫu


			402.564


			447.400


			207.814








DB.08200 XÁC ĐỊNH HỆ SỐ KHUẾCH TÁN CỦA ION Cl TRONG BÊ TÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật liệu thí nghiệm. Sơn chống thấm xung quanh mẫu đo. Ngâm nước cất bão hòa mẫu trong 48 giờ. Lắp đặt mẫu vào máy đo. Đo mức độ thấm ion clo trong 720 giờ. Xác định hàm lượng ion Clo trong bê tông đo.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DB.08201


			Xác định hệ số khuếch tán của ion Cl trong bê tông


			mẫu


			416.232


			1.118.500


			515.314








DB.09000 THÍ NGHIỆM KHẢ NĂNG CHỐNG ĂN MÕN CỦA BÊ TÔNG CỐT THÉP BẰNG PHƯƠNG PHÁP GIA TỐC


Thành phần công việc:


Vệ sinh bề mặt mẫu đo. Đặt mẫu vào trong bình chứa dung dịch ngâm mẫu, để ổn định trong 24 giờ. Lắp đặt mẫu vào máy đo. Đo dòng ăn mòn liên tục 24 giờ một lần đến khi nứt mẫu. Làm báo cáo kết quả đo.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DB.09001


			Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép bằng phương pháp gia tốc


			mẫu


			45.712


			2.684.400


			769.700








DB.10000 THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT NỀN ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐẾM PHÓNG XẠ


Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy, dụng cụ (máy đếm phóng xạ, búa, dụng cụ tạo lỗ….). Nhận địa điểm, tiến hành đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm. Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.



- Những công việc chưa tính vào đơn giá: công tác thí nghiệm đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tối ưu. Vận chuyển >15 km.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DB.10001


			Thí nghiệm xác định độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ


			điểm


			6.959


			89.480


			8.416








DB.11000 ĐO E ĐỘNG VÀ CHẬU VÕNG BẰNG THIẾT BỊ FWD


Thành phần công việc:


Lắp đặt thiết bị, kiểm tra, hiệu chỉnh. Đo xác định độ lún tại các sensos ứng với từng cấp áp lực. Xử lý số liệu, tính toán E động và các chỉ tiêu khác nếu được yêu cầu, in ấn, báo cáo kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DB.11001


			Đo E động và chậu võng bằng thiết bị FWD


			điểm


			64.332


			28.634


			49.735








DB.12000 ĐỊNH CHUẨN THIẾT LẬP PHƯƠNG TRÌNH TƯƠNG QUAN THỰC NGHIỆM GIỮA IRI VÀ ĐỘ ĐO XÓC CỘNG DỒN


Thành phần công việc:


Lựa chọn đoạn định chuẩn, khoảng cách, vận tốc, áp suất, tải trọng. Lắp đặt thiết bị, kiểm tra, hiệu chỉnh. Đo xác định giá trị IRI bằng thiết bị đo trực tiếp và giá trị VR của thiết bị đo kiểu phản ứng (Romdas) trên đoạn định chuẩn. Xử lý số liệu, nhập các giá trị đo được vào máy đo trực tiếp IRI (TRL Profile) hoặc bằng chương trình Excel để xác định được phương trình tương quan. In ấn, báo cáo kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DB.12001


			Định chuẩn thiết lập phương trình tương quan thực nghiệm giữa IRI và độ đo xóc cộng dồn


			đoạn định chuẩn


			881.348


			1.431.680


			1.061.184








DB.13000 ĐO EIRI BẰNG THIẾT BỊ PHẢN ỨNG (ROMDAS)


Thành phần công việc:


Lắp đặt thiết bị, kiểm tra, hiệu chỉnh khoảng cách, vận tốc, áp suất, tải trọng. Đo xác định giá trị (VR) và khoảng cách theo vận tốc định chuẩn trên 1km. Xử lý số liệu xác định giá trị EIRI trên 1km. In ấn, báo cáo kết quả.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DB.13001


			Đo EIRI bằng thiết bị phản ứng (Romdas)


			km


			143.336


			57.267


			28.556








DB.14000 THÍ NGHIỆM BẰNG CHÙY XUYÊN ĐỘNG DCP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm. Lắp, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Ghi chép, chỉnh lý số liệu thí nghiệm. Lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm, nghiệm thu bàn giao.



Đơn vị tính: đồng



			Mã hiệu


			Danh mục đơn giá


			Đơn vị


			Vật liệu


			Nhân công


			Máy thi công





			DB.14001


			Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 1-3


			điểm tn


			16.200


			53.688


			75





			DB.14002


			Thí nghiệm bằng chùy xuyên động DCP đất đá cấp 4-6


			điểm tn


			22.409


			53.688


			75








PHẦN C


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU


			STT


			Tên vât liệu


			Đơn vị


			Giá chưa có
VAT (đồng)





			1


			(NH4)2CO3


			kg


			96.820





			2


			AgNO3


			kg


			1.460.540





			3


			AgNO3


			gam


			1.461





			4


			Amoni clorua (NH4Cl)


			kg


			31.930





			5


			Amoni hydroxit (NH4OH)


			kg


			9.270





			6


			Axit axetic (CH3COOH)


			lít


			67.980





			7


			Axit beonic


			kg


			30.900





			8


			Axít clohydric


			lít


			48.719





			9


			Axit ethylendiamin tetra (EDTA)


			kg


			259.560





			10


			Axit HF


			kg


			147.290





			11


			Axit sulfosalisalic


			kg


			997.040





			12


			Axit sunfosalisilic


			lít


			997.040





			13


			Bình chứa điện cực


			cái


			25.750





			14


			Bình hút ẩm


			cái


			434.454





			15


			Bình ngâm mẫu


			cái


			25.750





			16


			Bình tỷ trọng


			cái


			1.250.000





			17


			Bột Al2O3


			kg


			42.127





			18


			Bột đá Granitô


			kg


			2.575





			19


			Búa 5 kg


			cái


			41.200





			20


			Cần khoan


			m


			230.720





			21


			Canxi cacbonat


			kg


			86.520





			22


			Cát chuẩn


			kg


			42





			23


			Cát thạch anh


			kg


			927





			24


			Cát tiêu chuẩn


			kg


			42





			25


			Cát vàng


			m3


			50.000





			26


			Chậu thủy tinh


			cái


			41.000





			27


			Clorua bari (BaCl2)


			kg


			42.230





			28


			Cốc thủy tinh


			cái


			32.000





			29


			Cốc thủy tinh cao 25mm, đường kính 50mm


			chiếc


			5.000





			30


			Cốc thủy tinh chia độ dung tích 25ml


			chiếc


			5.000





			31


			Cối chế bị


			bộ


			144.200





			32


			Cồn (C2H5OH)


			lít


			50.470





			33


			Cồn công nghiệp


			lít


			28.119





			34


			Cốt sắt


			cái


			16.377





			35


			Đá mài


			viên


			4.365





			36


			Dao vòng


			cái


			103.000





			37


			Dao vòng thấm


			cái


			103.000





			38


			Đất đèn


			kg


			24.200





			39


			Dầu AK15


			lít


			29.664





			40


			Dầu cặn


			lít


			10.300





			41


			Dầu chống dính


			lít


			37.389





			42


			Đầu đo


			cái


			7.538





			43


			Đầu đo Inox


			cái


			7.538





			44


			Đầu đo nhiệt độ


			cái


			18.849





			45


			Dầu hỏa


			lít


			11.582





			46


			Dây điện đôi


			m


			3.816





			47


			Đĩa sắt tráng men


			cái


			12.360





			48


			Đĩa sâu có đáy bằng đường kính 45mm, cao 127mm bằng sứ hay kim loại


			cái


			25.750





			49


			Đĩa sứ dùng cho bay hơi đường kính 115 và 150mm


			cái


			15.450





			50


			Đĩa từ


			cái


			8.240





			51


			Điện cực phụ trợ và so sánh


			cái


			12.875





			52


			Điện cực sắt


			kg


			15.815





			53


			Điện năng


			kwh


			1.622





			54


			Đồng hồ bấm giây


			cái


			247.200





			55


			Dụng cụ tạo lỗ


			cái


			12.875





			56


			Dung dịch ngâm mẫu


			lít


			2.575





			57


			Dung dịch tiếp xúc điện


			lít


			2.575





			58


			Dung môi hữu cơ


			ml


			39





			59


			ETOO


			kg


			22.202





			60


			Fluorexon (C8H9FO2S)


			gam


			13.905





			61


			Giá kéo


			cái


			49.543





			62


			Giấy ảnh


			tờ


			12.154





			63


			Giấy lọc


			hộp


			39.000





			64


			Giấy ráp


			tờ


			2.575





			65


			Giấy ráp số 0


			tờ


			3.090





			66


			Giẻ lau


			kg


			2.000





			67


			Glixelin (C3H8O3)


			kg


			112.373





			68


			Glyxerin


			lít


			64.890





			69


			Grafit


			kg


			47.586





			70


			H2SO4


			lít


			55.620





			71


			H2SO4


			kg


			75.087





			72


			HF


			lít


			133.900





			73


			HNO3


			ml


			435





			74


			HNO3


			gam


			567





			75


			Hộp nhôm


			bộ


			41.200





			76


			Hydroperoxit


			ml


			103





			77


			K2BrO4


			gam


			82





			78


			K2S2O5


			kg


			140.492





			79


			Katri Cacbonat (K2CO3)


			kg


			132.870





			80


			Kbo


			kg


			147.290





			81


			Kẽm axetat (Zn(CH3COO)2)


			gam


			309





			82


			Keo dán tổng hợp


			hộp


			2.435





			83


			Khay men


			cái


			41.200





			84


			Khay ủ đất


			cái


			30.900





			85


			KHSO4


			kg


			153.573





			86


			Lưỡi dao cạo


			cái


			23.175





			87


			Mỡ các loại


			kg


			15.000





			88


			Mỡ liên kết


			kg


			15.000





			89


			Mỡ vadơlin


			kg


			232.780





			90


			Mũi xuyên


			cái


			360.500





			91


			Mút xốp dày 10cm


			m²


			51.500





			92


			Na2CO3


			kg


			125.454





			93


			Na2SO3.7H2O


			kg


			109.180





			94


			NaCl


			kg


			55.620





			95


			Natri Cacbonat (Na2CO3)


			kg


			125.454





			96


			Natri flourua (NaF)


			ml


			196





			97


			Natri flourua (NaF)


			gam


			206





			98


			Natri hydroxit (NaOH)


			kg


			46.350





			99


			NH4NO3


			kg


			340.827





			100


			NHCl


			kg


			31.930





			101


			Nhiệt kế


			cái


			87.550





			102


			Nhớt


			lít


			27.810





			103


			Nhớt thủy lực


			lít


			27.810





			104


			Nitrat bạc (AgNO3)


			kg


			1.460.540





			105


			Nước cất


			lít


			10.300





			106


			ống Cr-Mg hoặc Mg


			kg


			9.888





			107


			Ống đong thủy tinh 1000ml


			cái


			82.400





			108


			ống lấy mẫu


			cái


			41.200





			109


			Paraphin


			kg


			10.300





			110


			Phenonphtalein


			hộp


			23.690





			111


			Phễu thủy tinh


			cái


			51.500





			112


			Phiếu điện trở (Seser)


			cái


			99.086





			113


			Rượu Etylic C2H2


			lít


			15.450





			114


			Sạn Mg


			kg


			10.300





			115


			Sensos đo chuyển vị (7 cái)


			cái


			25.750





			116


			Silicagel (H2SiO3)


			kg


			92.700





			117


			Sơn


			kg


			30.000





			118


			Sơn Epoxy


			lít


			35.000





			119


			Sơn màu


			kg


			85.000





			120


			Tấm sắt tây


			tấm


			8.961





			121


			ThiOure (CH4N2S)


			kg


			37.492





			122


			Thước dây thép 5 m


			cái


			15.000





			123


			Thủy ngân kim loại


			ml


			618





			124


			Trichloroethylene (C2HCl3)


			lít


			193.640





			125


			Vải phin trắng


			m


			10.300





			126


			Vazơlin


			kg


			232.780





			127


			Xăng


			Lít


			16.405





			128


			Xi măng PC40


			kg


			1.660





			129


			Xút (NaOH)


			kg


			46.350





			130


			Xylenola dacam


			ml


			14.214





			131


			Xylenondacan


			gam


			14.214





			132


			ZnO, HNO3


			kg


			166.860








BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG


			STT


			Tên nhân công


			Đơn vị


			Đơn giá
(đồng)





			1


			Nhân công nhóm II, bậc 6/7


			giờ công


			44.740








BẢNG GIÁ MÁY THI CÔNG


			STT


			Tên máy thi công


			Đơn vị


			Đơn giá
(đồng)





			1


			Bàn dằn


			giờ


			3.042





			2


			Bàn rung


			giờ


			1.142





			3


			Bếp điện


			giờ


			295





			4


			Bộ dụng cụ đo độ xuyên động hình côn DCP


			giờ


			170





			5


			Bộ thí nghiệm độ co ngót, trương nở


			giờ


			1.651





			6


			Cần ép mẫu thử gạch chịu lửa


			giờ


			526





			7


			Cân kỹ thuật (cân điện tử)


			giờ


			891





			8


			Cân phân tích


			giờ


			1.325





			9


			Cân thủy tĩnh


			giờ


			606





			10


			Cần trục ô tô - sức nâng: 5,0 T


			giờ


			73.255





			11


			Chén bạch kim


			giờ


			2.544





			12


			Côn thử độ sụt


			giờ


			368





			13


			Dụng cụ xác định độ bền va đập


			giờ


			526





			14


			Dụng cụ đo độ cháy của than


			giờ


			1.365





			15


			Dụng cụ xác định độ chịu lực va đập xung kích gạch lát xi măng (viên bi sắt)


			giờ


			526





			16


			Dụng cụ xác định giới hạn bền liên kết


			giờ


			368





			17


			Kẹp niken


			giờ


			978





			18


			Kích tháo mẫu


			giờ


			859





			19


			Kính hiển vi


			giờ


			965





			20


			Kính hiển vi điện tử quét


			giờ


			324.906





			21


			Kính phóng đại đo lường


			giờ


			641





			22


			Lò nung


			giờ


			1.651





			23


			Máy caragrang (làm thí nghiệm chảy)


			giờ


			739





			24


			Máy cắt 3 trục


			giờ


			80.349





			25


			Máy cắt đất


			giờ


			302





			26


			Máy chiết nhựa (Xốc lét)


			giờ


			1.035





			27


			Máy chưng cất nước


			giờ


			887





			28


			Máy đầm tiêu chuẩn (đầm rung)


			giờ


			773





			29


			Máy đo âm thanh


			giờ


			981





			30


			Máy đo chiều dày màng sơn


			giờ


			11.633





			31


			Máy đo chuyển vị


			giờ


			6.559





			32


			Máy đo điện thế thí nghiệm ăn mòn cốt thép trong bê tông


			giờ


			9.974





			33


			Máy đo độ dãn dài Bitum


			giờ


			6.757





			34


			Máy đo độ giãn nở bê tông


			giờ


			9.009





			35


			Máy đo độ thấm của Ion Clo


			giờ


			20.398





			36


			Máy đo gia tốc


			giờ


			10.618





			37


			Máy đo hệ số dẫn nhiệt


			giờ


			873





			38


			Máy đo PH


			giờ


			1.088





			39


			Máy đo tốc độ ăn mòn cốt thép trong bê tông


			giờ


			14.247





			40


			Máy đo vết nứt


			giờ


			1.846





			41


			Máy dò vị trí cốt thép


			giờ


			7.239





			42


			Máy FWD


			giờ


			232.971





			43


			Máy ghi nhiệt ổn định


			giờ


			1.911





			44


			Máy gia tải - 20 T


			giờ


			4.225





			45


			Máy hút ẩm OASIS-America


			giờ


			1.238





			46


			Máy hút chân không


			giờ


			464





			47


			Máy kéo nén thủy lực 100T


			giờ


			5.915





			48


			Máy kéo nén uốn thủy lực 100T


			giờ


			25.655





			49


			Máy kéo nén uốn thủy lực 25 T


			giờ


			3.276





			50


			Máy khoan mẫu đá


			giờ


			7.605





			51


			Máy khuấy bằng từ


			giờ


			1.729





			52


			Máy khuấy cầm tay NAG-2


			giờ


			1.062





			53


			Máy mài thử độ mài mòn


			giờ


			1.249





			54


			Máy nén 4 T quay tay


			giờ


			914





			55


			Máy nén Marshall


			giờ


			28.141





			56


			Máy nén một trục


			giờ


			1.979





			57


			Máy nén thủy lực 10 T


			giờ


			2.431





			58


			Máy nén thủy lực 125 T


			giờ


			5.408





			59


			Máy nén thủy lực 50 T


			giờ


			4.043





			60


			Máy nghiền bi sứ LE1


			giờ


			981





			61


			Máy nhiễu xạ Rơn ghen (phân tích thành phần hóa lý của vật liệu)


			giờ


			238.500





			62


			Máy phân tích hạt LAZER


			giờ


			8.935





			63


			Máy phân tích vi nhiệt


			giờ


			7.239





			64


			Máy siêu âm đo chiều dầy kim loại


			giờ


			4.682





			65


			Máy siêu âm kiểm tra chất lượng mối hàn


			giờ


			16.319





			66


			Máy siêu âm kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện BT, BTCT tại hiện trường


			giờ


			6.930





			67


			Máy so màu ngọn lửa


			giờ


			4.618





			68


			Máy thí nghiệm thủy lực quay tay


			giờ


			981





			69


			Máy trộn xi măng, dung tích 5lít


			giờ


			2.262





			70


			Máy vi tính


			giờ


			1.400





			71


			Máy xác định hệ số thấm


			giờ


			9.331





			72


			Súng bi


			giờ


			1.008





			73


			Tenxômét


			giờ


			927





			74


			Thiết bị đếm phóng xạ


			giờ


			16.832





			75


			Thiết bị đo phản ứng Romdas


			giờ


			11.362





			76


			Thiết bị thử tỷ diện


			giờ


			1.794





			77


			TRL Profile Beam


			giờ


			46.211





			78


			Tủ hút độc


			giờ


			1.424





			79


			Tủ lạnh


			giờ


			748





			80


			Tủ sấy


			giờ


			1.458





			81


			Xe chuyên dùng (Pajero)


			giờ


			75.075








MỤC LỤC


PHẦN A: THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG


PHẦN B: ĐƠN GIÁ THÍ NGIỆM VẬT LIỆU, CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG


CHƯƠNG I: THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG


DA.01000 Thí nghiệm xi măng



DA.02000 Thí nghiệm thạch cao 



DA.03000 Thí nghiệm cát



DA.06000 Thí nghiệm vôi xây dựng 



DA.07000 Thiết kế mác bê tông 



DA.08000 Thiết kế mác vữa 



DA.09000 Xác định độ sụt hỗn hợp bê tông trong phòng thí nghiệm



DA.10000 Ép mẫu bê tông, mẫu vữa



DA.20000 Thí nghiệm cơ lý gỗ 



DA.30000 Tính năng cơ lý của màng sơn 



DA.40000 Thí nghiệm bulông 



CHƯƠNG II: THÍ NGHIỆM CẤU KIỆN VÀ KẾT CẤU XÂY DỰNG


DB.01000 Kiểm tra mối hàn bằng sóng siêu âm 



DB.02000 Phân tích chất lượng kim loại bằng quang phổ 



DB.03000 Siêu âm chiều dày kim loại 



DB.04000 Thí nghiệm đo tốc độ ăn mòn của cốt thép trong bê tông bằng 



DB.05000 Thí nghiệm panen hộp trong phòng thí nghiệm 



DB.06000 Kiểm tra cường độ bê tông của cấu kiện bê tông và bê tông cốt thép 



DB.07000 Kiểm tra chiều dày lớp bê tông bảo vệ và đường kính cốt thép



DB.09000 Thí nghiệm khả năng chống ăn mòn của bê tông cốt thép 



DB.10000 Thí nghiệm xác định độ chặt nền đường bằng phương pháp đếm phóng xạ 



PHẦN C: BẢNG GIÁ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG VÀ MÁY THI CÔNG 





