	ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH HÒA BÌNH
------- 
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------- 

	Số: 149/QĐ- UBND
	Hòa Bình, ngày 03 tháng 02 năm 2023


 
QUYẾT ĐỊNH
CÔNG BỐ BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06 tháng 11 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
Căn cứ Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 12 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động; Thông tư Thông tư số 11/2021/TT- BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị; Quyết định số 592/QĐ- BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị; Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; Quyết định số 1354/QĐ-BXD ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt;
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 4607/TTr-SXD ngày 22 tháng 12 năm 2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình, bao gồm:
- Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị.
- Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.
- Đơn giá duy trì cây xanh đô thị.
- Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.
(Có chi tiết Bộ đơn giá kèm theo).
Điều 2. Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị công bố kèm theo Quyết định này là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Các Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị gồm các đơn giá nêu trên đã được công bố trước đây được thay thế bằng Bộ đơn giá công bố kèm theo Quyết định này.
- Đối với các gói thầu dịch vụ công ích đô thị đang áp dụng theo Bộ đơn giá công bố kèm theo Văn bản số 1838/UBND-CNXD ngày 08 tháng 12 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình để xác định giá gói thầu, đã ký kết hợp đồng thì trong quá trình thực hiện hợp đồng, các bên tham gia ký kết hợp đồng tổ chức rà soát, cập nhật các đơn giá trong giá trị nghiệm thu, thanh toán hợp đồng đảm bảo đúng theo quy định.
- Đối với gói thầu dịch vụ công ích đô thị đang trong quá trình tổ chức lựa chọn nhà thầu thì cơ quan được giao tổ chức thực hiện nhiệm vụ thực hiện theo các quy định về pháp luật đấu thầu; đối với gói thầu dịch vụ công ích đô thị chưa tổ chức lựa chọn nhà thầu thì thực hiện theo Quyết định này.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các Sở, ban, ngành có liên quan hướng dẫn triển khai trong quá trình tổ chức thực hiện Quyết định này.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các Sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Hòa Bình; Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 




Nguyễn Văn Chương


 
BỘ ĐƠN GIÁ 
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HOÀ BÌNH 
(Kèm theo Quyết định số: 149/QĐ- UBND ngày 03 tháng 02 năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hoà Bình)
THUYẾT MINH
ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÒA BÌNH
I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị như: Thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị, duy trì hệ thống chiếu sáng công cộng, duy trì hệ thống thoát nước đô thị và duy tri cây xanh đô thị.
1. Cơ sở xác định đơn giá
- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên;
- Nghị định số 38/2019/NĐ- CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;
- Nghị định số 38/2022/NĐ- CP ngày 12/6/2022 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
- Thông tư liên tịch số 11/2005/TTLT-BNV-BLĐTBXH-BTC-UBDT ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ - Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Bộ Tài chính và Ủy ban Dân tộc hướng dẫn chế độ phụ cấp khu vực;
- Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;
- Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;
- Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm;
- Thông tư số 29/2021/TT-BLĐTBXH ngày 28/12/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động;
- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình;
- Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị;
- Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;
- Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì cây xanh đô thị;
- Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;
- Quyết định 1354/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc công bố suất vốn đầu tư xây dựng và mức chi phí xử lý chất thải rắn sinh hoạt.
- Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước có liên quan.
2. Phương pháp xác định các chi phí trong đơn giá
2.1. Chi phí vật liệu
- Chi phí vật liệu trong đơn giá là chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị, được xác định trên cơ sở mức hao phí vật liệu trong Định mức chuyên ngành của công tác dịch vụ công ích đô thị.
- Giá vật liệu trong đơn giá lấy theo Công bố giá vật liệu xây dựng của Sở Xây dựng (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng). Đối với những loại vật liệu chưa có trong công bố giá hoặc chưa phù hợp thì tham khảo mức giá tại thị trường tỉnh Hòa Bình và khu vực lân cận quý IV/2022. Mức giá vật liệu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
- Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch theo nguyên tắc sau: Căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) ở từng thời điểm và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và được đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.
2.2. Chi phí nhân công
Đơn giá nhân công được xác định trên cơ sở cách xác định đơn giá nhân công tính toán tại phương án giá: Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện, cụ thể:
- Mức lương cơ sở đầu vào tính toán là: 1.490.000 đồng/tháng (Theo Nghị định số 38/2019/NĐ- CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ Quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang).
- Hệ số lương cấp bậc: Xác định theo quy định tại Mục I.2.3 Phụ lục kèm theo và Mục II.3 Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH; Điều kiện lao động xác định theo quy định tại Thông tư số 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm.
- Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương (Hđc): Xác định theo điểm d, khoản 4, Điều 4 Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH được tính theo các đô thị 02 vùng như sau:
+ Vùng II (Thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn) hệ số là 0,9.
+ Vùng IV (các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình) hệ số là 0,5.
- Phụ cấp khu vực tính chung là: 10%.
- Các chế độ phụ cấp khác thực hiện theo các quy định hiện hành của nhà nước.
2.3. Chi phí máy và thiết bị thi công:
Là chi phí sử dụng các loại máy móc, thiết bị chạy bằng động cơ điện, diezel, xăng trực tiếp phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác. Là chi phí sử dụng các phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác dịch vụ công ích đô thị. Chi phí máy thi công được xác định trên cơ sở mức hao phí máy trong định mức công tác dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị và đơn giá ca máy. Đơn giá ca máy bao gồm chi phí khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy và được xác định theo công thức sau:
CCM = CKH + CSC + CNL + CNC + CCPK
Trong đó:
+ CCM: Giá ca máy (đồng/ca)
+ CKH: Chi phí khấu hao (đồng/ca)
+ CSC: Chi phí sửa chữa (đồng/ca)
+ CNL: Chi phí nhiên liệu, năng lượng (đồng/ca)
+ CNC: Chi phí nhân công điều khiển (đồng/ca)
+ CCPK: Chi phí khác (đồng/ca)
Giá ca máy và định mức các hao phí được xác định theo quy định tại Phụ lục V Thông tư số 13/2021/TT- BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng. Một số loại máy và thiết bị khác được xác định trên cơ sở tham khảo Định mức các hao phí xác định giá ca máy và thiết bị thi công tại Quyết định số 1134/QĐ- BXD ngày 08/510/2015 của Bộ Xây dựng và của các địa bàn các tỉnh lân cận đã xét đến điều kiện thực tiễn tại địa phương. Trong đó: Giá nhiên liệu, năng lượng chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng sử dụng để xác định đơn giá ca máy là: Xăng E5 RON 92- II: 18.854,55 đ/lít, Điêzen 0,05S: 20.090,91 đ/lít, Điện: 1.864,44 đồng/kWh. Trong quá trình thực hiện áp dụng đơn giá, nếu giá nhiên liệu, năng lượng thực tế chênh lệch so với giá nhiên liệu, năng lượng đã tính trong đơn giá thì tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm tính toán bù trừ giá nhiên liệu cho phù hợp.
II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ
Các đơn giá dịch vụ công ích đô thị được phân thành hai vùng địa bàn (Vùng II : Thuộc các đô thị thuộc địa bàn thành phố Hòa Bình, huyện Lương Sơn; vùng IV: Các đô thị thuộc các huyện còn lại trên địa bàn tỉnh Hòa Bình) và phân theo nhóm, loại công tác theo định mức do Bộ Xây dựng công bố có rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với điều kiện thực tiễn tại địa phương trên cơ sở tham khảo đơn giá địa bàn các tỉnh lân cận đã công bố để đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả khi sử dụng nguồn chi ngân sách nhà nước. Mỗi đơn giá được trình bày gồm: Thành phần công việc, điều kiện áp dụng, các trị số giá và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó. Việc phân nhóm, loại công tác trong mỗi vùng địa bàn bao gồm 4 phần:
PHẦN I: DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
Chương I: Nạo vét bùn bằng thủ công. 
Chương II: Nạo vét bùn bằng cơ giới. 
Chương III: Vận chuyển bùn bằng cơ giới.
Chương IV: Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước. 
Chương V: Quản lý, duy trì hồ điều hòa.
PHẦN II: THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI
Chương I: Công tác quét, gom rác trên vỉa hè, đường phố bằng thủ công.
Chương II: Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, phế thải xây dựng và rác y tế bằng cơ giới.
Chương III: Công tác xử lý rác.
Chương IV: Công tác xử lý rác y tế.
Chương V: Công tác quét rác trên đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ giới.
PHẦN III: DUY TRÌ CÂY XANH
Chương I: Duy trì thảm cỏ. 
Chương II: Duy trì cây trang trí. 
Chương III: Duy trì cây bóng mát.
PHẦN IV: DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG
Chương I: Lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn.
Chương II: Kéo dây, kéo cáp - làm đầu cáp khô; Luồn cáp của cột, đánh số cột, lắp bằng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, lắp tủ điện.
Chương III: Lắp đặt các loại đèn sân vườn. 
Chương IV: Lắp đặt các loại đèn trang trí. 
Chương V: Duy trì lưới điện chiếu sáng.
Chương VI: Duy trì trạm đèn.
Chương VII: Duy trì hệ thống đèn tín hiệu điều khiển giao thông.
III. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
1. Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hòa Bình do Ủy ban nhân dân tỉnh Hòa Bình quyết định công bố để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo, sử dụng vào việc lập và quản lý chi phí dịch vụ công, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Hòa Bình;
2. Trường hợp những loại công tác mà yêu cầu kỹ thuật và điều kiện thực hiện công việc khác với quy định trong tập đơn giá này thì các đơn vị căn cứ vào phương pháp xây dựng định mức dự toán do Bộ Xây dựng hoặc cấp có thẩm quyền hướng dẫn để xây dựng định mức, đơn giá thích hợp trình cấp thẩm quyền ban hành áp dụng.
3. Khi các cấp có thẩm quyền của Nhà nước thay đổi các chính sách, chế độ đã viện dẫn tại phần cơ sở xác định đơn giá (tiền lương, định mức...) để xác định các đơn giá dịch vụ công công ích đô thị trên địa bàn thì tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm điều chỉnh lại các thành phần chi phí cho phù hợp với quy định hiện hành;
4. Trong quá trình sử dụng các đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Hòa Bình, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu xem xét giải quyết theo thẩm quyền./.
 
ĐƠN GIÁ
DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CÁC ĐÔ THỊ VÙNG IV
(Thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trừ huyện Lương Sơn)
Chương I
NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG
TN1.01.00 Nạo vét bùn cống bằng thủ công 
TN1.01.10 Nạo vét bùn hố ga.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.01.10
	Nạo vét bùn hố ga
	m3 bùn
	 
	800.745
	 


Ghi chú:
1/. Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ sau:
+ Cự ly trung chuyển 1500m: K= 1,15
+ Cự ly trung chuyển 2000m: K = 1,27
2/. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K=0,87.
TN1.01.20 Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công, đường kính cống:
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21
	- ≤ 200mm
	m3 bùn
	
	1.215.248
	

	TN1.01.22
	- 300mm÷600mm
	m3 bùn
	
	1.181.334
	

	TN1.01.23
	- 700mm÷1000mm
	m3 bùn
	
	1.136.116
	

	TN1.01.24
	- - > 1000mm
	m3 bùn
	
	1.107.854
	


Ghi chú:
1/. Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.
2/. Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ sau:
+ Cự ly trung chuyển 1500m: K = 1,15
+ Cự ly trung chuyển 2000m: K = 1,27
3/. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.
TN1.01.30 Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước B ≥ 300mm- 1000mm; H ≥ 400mm- 1000mm
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp tấm đa, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.01.30
	Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước B ≥ 300mm÷1000mm; H ≥ 400mm÷1000mm
	m3 bùn
	 
	998.576
	 


Ghi chú:
1/ Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤ 1/3 tiết diện cống hộp nổi. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.
2/ Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ sau:
+ Cự ly trung chuyển 1500m: K = 1,15
+ Cự ly trung chuyển 2000m: K = 1,27
3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.
TN1.02.00 Nạo vét bùn mương bằng thủ công
TN1.02.10 Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m.
TN1.02.1a Đối với mương không có hành lang, không có lối vào Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN 1.02.1a
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m (không có hành lang, không có lối vào)
	m3 bùn
	 
	798.004
	 


Ghi chú:
1/. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: lượng bùn trong mương trước khi nạo vét ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
2/. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K=0,85.
TN1.02.1b Đối với mương có hành lang lối vào 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.02.1b
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng <6m (có hành lang, lối vào)
	m3 bùn
	 
	689.503
	 


Ghi chú:
1/. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
2/. Trường hợp không phải trang chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K=0,85.
TN1.02.20 Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m.
TN1.02.2a Đối với mương không có hành lang, không có lối vào 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.02.2a
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng >6m (không có hành lang, không có lối vào)
	m3 bùn
	 
	777.004
	 


Ghi chú:
1/. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
2/. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.
TN1.02.2b Đối với mương có hành lang lối vào 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.02.2b
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (có hành lang, lối vào)
	m3 bùn
	 
	666.753
	 


Ghi chú:
1/. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: <1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bằng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
2/. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K=0,85.
TN1.03.00 Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.
- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Nhặt, gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông.
- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ vật liệu trung chuyển vào phương tiện để ở nơi tập kết.
- Vệ sinh thu dọn mặt bằng làm việc và tập kết dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.01
	Chiều rộng mương, sông ≤ 6m
	1km
	
	809.964
	

	TN1.03.02
	Chiều rộng mương, sông ≤ 15m
	1km
	
	890.961
	

	TN1.03.03
	Chiều rộng mương, sông > 15m
	1km
	
	1.154.199
	


Ghi chú: Trường hợp không phải trung chuyển thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85
Chương II
NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN2.01.00 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe cơ giới
TN2.01.10 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính ≥ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cổng để hút.
- Xả nước.
- Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN2.01.11
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính ≥ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương)
	m3 bùn
	 
	64.901
	84.433


Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8 < L ≤ 10
	0,925

	10 < L ≤ 14
	0,955

	15 < L ≤ 18
	1,045

	18 < L ≤ 20
	1,075

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 <L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51


TN2.01.20 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m- 0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m- 0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương).
Thành phần công việc: 
- bùn ra hố ga; hút bùn tại hố ga. Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN2.01.21
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác.
	1m dài
	3.530
	23.390
	108.057


Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau: 
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8 < L ≤ 10
	0,925

	10 < L ≤ 14
	0,955

	15 < L ≤ 18
	1,045

	18 < L ≤ 20
	1,075

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 <L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51


TN2.01.30 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m- 1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m- 1,2m và các loại cống khác có tiết diện tương đương).
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút; chuẩn bị vòi bơm, máy bơm. Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi, hút bùn ở hố ga.
- Chặn hai đầu đoạn cống cần thi công tại 2 hố ga bằng các túi đựng cát.
- Bơm nước cho đến khi công nhân có thể thi công được trong lòng cống.
- Hút bùn trong cống đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN2.01.31
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác
	1m dài
	6.484
	44.133
	212.827


Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8 < L ≤ 10
	0,925

	10 < L ≤ 14
	0,955

	15 < L ≤ 18
	1,045

	18 < L ≤ 20
	1,075

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 <L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51


TN2.01.40 Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 1,2m- 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 1,2m- 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương tự).
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển bảo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút; chuẩn bị vòi bơm, máy bơm.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga.
- Luồn dây cáp hoặc gầu múc từ hố ga này đến hố ga kế tiếp.
- Vận hành tời chính và tời phụ dồn bùn từ trong cống về hố ga công tác bằng đĩa di chuyển trong lòng cống.
- Hút bùn trong cống đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN2.01.41
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác
	1m dài
	967
	79.828
	339.643


Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8 < L ≤ 10
	0,925

	10 < L ≤ 14
	0,955

	15 < L ≤ 18
	1,045

	18 < L ≤ 20
	1,075

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 <L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51


TN2.02.00 Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng < 5m).
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Tính toán khối lượng bùn có trong mương cần thi công.
- Vận hành xe hút chân không để hút bùn.
- Hút bùn cho đến khi đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN2.02.01
	Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng < 5m)
	1m3
	3.234
	96.862
	550.991


Chương III
VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN3.01.00 Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.
- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.
- Thu dọn vệ sinh địa điểm tập kết sau khi lấy bùn
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.
- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.
Đơn vị tính: đồng/ m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ
	 
	 
	 
	 

	TN3.01.01
	Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ xe 2,5 tấn
	m3 bùn
	
	193.242
	122.899

	TN3.01.02
	Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ xe 4 tấn
	m3 bùn
	
	120.776
	133.678


Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8 < L ≤ 10
	0,925

	10 < L ≤ 14
	0,955

	15 < L ≤ 18
	1,045

	18 < L ≤ 20
	1,075

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 <L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51


Chương IV
CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
TN4.01.00 Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, cho khí độc bay đi.
- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.
- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).
- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.
- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy ga, đem dụng cụ về vị trí quy định.
- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN4.01.01
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống
	1km
	 
	3.623.280
	 


TN4.01.30 Công tác quản lý thường xuyên trên mặt cống
Thành phần công việc:
- Đi dọc tuyến cống phát hiện các trường hợp sụt lở, hư hỏng ga, nắp cống, các điểm ngập úng.
- Phát hiện các trường hợp trái phép, không đảm bảo kỹ thuật thoát nước.
- Lập biên bản các trường hợp vi phạm, đề nghị cơ quan chức năng xử lý.
- Khắc phục ngay trong ngày các trường hợp sự cố sau khi phát hiện như: Tấm đan, nắp ga cập kênh cần kê kích lại, các trường hợp tắc rác hoặc vật cản trước cửa ga thu nước, đặt choạc tại các vị trí ga, tấm đan bị mất hoặc gây không an toàn.
- Ứng trực 24/24 nhận thông tin và giải quyết sự cố thoát nước.
- Giám sát các đơn vị thi công về biện pháp dẫn dòng đấu nối hoặc xả nước khi thi công vào hệ thống thoát nước.
- Khảo sát hiện trường, nhận bàn giao các công trình thoát nước đưa vào quản lý
Đơn vị tính: 1 km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN4.01.30
	Quản lý thường xuyên trên mặt cống
	1km
	 
	37.016
	 


TN4.01.40 Công tác duy trì, kiểm tra, quản lý mương, sông
Thành phần công việc:
- Đi tua dọc hai bờ mương, sông để phát hiện, thống kê các trường hợp vi phạm lấn chiếm bờ mương, sông; các công trình trái phép trên mương, sông (cầu, cống, thả bèo, rau...)
- Lập biên bản các trường hợp vi phạm, đề nghị cơ quan chức năng xử lý
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và thanh tra trong việc giải tỏa các điểm nhỏ lẻ bị lấn chiếm, các điểm đổ phế thải; phát hiện và khôi phục lại vị trí mốc giới bị mất, bị lấn chiếm. Thực hiện các công tác giải tỏa phát sinh.
- Giám sát các đơn vị thi công về biện pháp dẫn dòng hoặc các công trình xả nước ra mương.
- Phát hiện các điểm kè sông bị sụt lở, rạn nứt, các vị trí cửa xả bị đắp chặn, đề xuất biện pháp khắc phục.
Đơn vị tính: 1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Duy trì kiểm tra quản lý mương sông
	 
	 
	 
	 

	TN4.01.41
	Không bị lấn chiếm hành lang quản lý B ≥ 1m
	1km
	
	36.363
	

	TN4.01.42
	Bị lấn chiếm hành lang quản lý
	1km
	
	54.435
	


TN4.02.00 Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga chờ khí độc bay đi.
- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.
- Lập bản vẽ sơ họa của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN4.02.01
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi
	1km
	 
	2.505.778
	 


Chương V
QUẢN LÝ, DUY TRÌ HỒ ĐIỀU HÒA
TN9.01.10 Công tác theo dõi thủy trí:
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị sổ sách ghi chép số liệu và đến các vị trí đo thủy trí;
- Kiểm tra tình trạng thước, cọ rửa thước thủy trí khi mờ do bùn rác bám vào, gia cố thước khi có hiện tượng bong thước;
- Đọc cao trình mực nước tại thước đo trong hồ và ngoài cống;
- Báo cáo kết quả thủy trí hàng ngày sau khi kết thúc việc đọc thủy trí;
- Tổng hợp số liệu thủy trí của các hồ theo ngày/tháng/năm;
- Theo dõi, đánh giá sự biến thiên mực nước trong hồ và sự chênh lệch mực nước trong và ngoài hồ.
Điều kiện áp dụng:
- Công tác theo dõi thủy trí được áp dụng cho các hồ điều hòa được quy định mực nước khống chế.
Đơn vị tính: ngày đọc thủy trí
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Theo dõi thủy trí
	 
	 
	 
	 

	TN9.01.11
	Mùa khô
	ngày đọc TT
	
	13.064
	

	TN9.01.12
	Mùa mưa
	ngày đọc TT
	
	21.774
	


TN9.01.20 Vận hành cửa phai:
Thành phần công việc:
- Ứng trực theo dự báo thời tiết và yêu cầu sản xuất;
- Trực và vận hành cửa phai theo đúng hướng dẫn vận hành;
- Ghi chép, theo dõi diễn biến mực nước trong và ngoài hồ trước, trong và sau khi vận hành phai;
- Báo cáo thường xuyên tình hình mực nước;
- Số người thực hiện là 02 người, đảm nhận một vị trí.
Điều kiện áp dụng:
- Công tác vận hành cửa phai được áp dụng cho các hồ điều hòa được quy định mực nước khống chế và lắp đặt cửa phai điều tiết mực nước.
Đơn vị tính: trận mưa
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Vận hành cửa phai
	 
	 
	 
	 

	TN9.01.21
	- Vận hành bằng thủ công
	trận mưa
	
	217.741
	

	TN9.01.22
	- Vận hành bằng động cơ
	trận mưa
	
	174.193
	


TN9.01.40 Quản lý quy tắc hồ
Thành phần công việc:
- Đi tua xung quanh hồ trên địa bàn được phân công, phát hiện các trường hợp lấn chiếm hành lang quản lý hồ, mặt hồ như xây nhà tạm, khu vệ sinh, đào đất, thả rau, đổ phế thải, đấu cống xả nước thải trực tiếp vào hồ (đối với hồ đã lắp đặt hệ thống cống bao tách nước thải)...
- Lập biên bản các trường hợp vi phạm, đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng như thanh tra, công an, cảnh sát môi trường... xử lý
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong việc giải tỏa các điểm nhỏ lẻ bị lấn chiếm, các điểm đổ phế thải, các điểm xả nước thải trực tiếp vào hồ; phát hiện và khôi phục lại các vị trí mốc giới (nếu có) bị mất, lấn chiếm: Thực hiện các công tác giải tỏa nhỏ lẻ phát sinh.
- Giám sát các đơn vị thi công về biện pháp dẫn dòng
- Phát hiện các điểm kè hồ bị sụt lở, rạn nứt đề xuất biện pháp khắc phục.
- Ghi chép nhật trình để lưu làm hồ sơ và báo cáo
Đơn vị tính: công/km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Quản lý quy tắc hồ
	 
	 
	 
	 

	TN9.01.41
	- Hồ có hành lang quản lý
	km
	
	23.952
	

	TN9.01.42
	- Hồ không có hành lang quản lý
	km
	
	37.016
	


 
ĐƠN GIÁ
THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÁC ĐÔ THỊ VÙNG IV
(Thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trừ huyện Lương Sơn)
Chương I
CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC TRÊN HÈ, ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG
MT1.01.00 Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Di chuyển công cụ thu rác dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong ca làm việc.
- Di chuyển công cụ thu gom rác đến điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng.
- Dọn sạch rác tại các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng.
- Vệ sinh tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT1.01.00
	Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công
	1km
	 
	231.890
	 


Ghi chú:
- Đơn giá tại bảng trên áp dụng cho các tuyến phố có yêu cầu duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công với quy định thực hiện 2 bên lề.
- Đơn giá tại bảng trên không áp dụng đối với các tuyến phố có yêu cầu duy trì vệ sinh riêng (các tuyến phố cổ, tuyến phố văn minh thương mại, các tuyến phố thực hiện “điểm” về đảm bảo vệ sinh môi trường).
MT1.02.00 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển dụng cụ chứa đến nơi làm việc.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ.
- Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có).
- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè.
- Hốt xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa.
- Di chuyển công cụ thu chứa về địa điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dụng.
- Dọn sạch các điểm tập kết rác sau khi chuyển sang xe chuyên dùng.
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/10.000m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công
	 
	 
	 
	 

	MT1.02.01
	- Quét đường
	10.000m2
	
	483.104
	

	MT1.02.02
	- Quét hè
	10.000m2
	
	347.835
	


Ghi chú:
- Thời gian làm việc từ 18h00 hôm trước và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau.
- Đơn giá tại bảng trên áp dụng cho công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công với quy trình nghiệm thu khối lượng diện tích quét, gom rác trên vỉa hè (đối với quét hè) và 2m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước (đối với quét đường).
MT1.03.00 Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển đến nơi làm việc.
- Đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông.
- Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m.
- Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách.
- Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng.
- Dọn sạch các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng.
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT1.03.00
	Công tác duy trì dài phân cách bằng thủ công
	1km
	 
	154.593
	 


Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên áp dụng cho công tác duy trì dải phân cách tại các đô thị có yêu cầu duy trì dải phân cách trên đường phố (dải phân cách cứng, dải phân cách mềm).
MT1.04.00 Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vỉa và vỉa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch.
- Dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5m3) (nếu có); bấm nhổ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vỉa hè (nếu có), xúc rác lên phương tiện chứa.
- Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng.
- Tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh.
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT1.04.00
	Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch
	1km
	 
	154.593
	 


MT1.05.00 Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Thực hiện thu rác nhà dân; nhặt, dọn các mô rác và chuyển rác lên xe cơ giới.
- Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh.
- Đảm bảo chất lượng duy trì vệ sinh ngõ xóm và an toàn lao động theo quy định.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT1.05.00
	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm
	1km
	 
	169.086
	 


Ghi chú:
- Đơn giá tại bảng trên áp dụng cho công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm có chiều rộng ≥ 1,5m.
- Đơn giá trên áp dụng cho địa bàn nội thị, thị trấn. Đối với phạm vi ngoài khu vực nội thị, thị trấn thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=0,6.
MT1.06.00 Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết tập trung lên xe ôtô bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Cào rác từ bể chứa rác hoặc đống rác, xúc công cụ thu chứa di chuyển ra điểm tập kết rác lên ô tô, quét dọn xung quanh bể rác và đống rác, phủ bạt kín trước khi xe chạy.
- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi quy định.
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác sinh hoạt
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT1.06.00
	Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết rác tập trung lên xe ôtô bằng thủ công
	1 tấn rác
	 
	169.086
	 


MT1.07.00 Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Cào, cuốc làm tơi phế thải xây dựng và tiến hành xúc phế thải xây dựng lên xe ôtô, san gạt đất đều trên thùng xe, phủ bạt kín trước khi xe chạy.
- Vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đã được thu dọn phế thải.
- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn phế thải xây dựng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT1.07.00
	Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công
	1 tấn phế thải
	 
	108.698
	 


MT01.08: Thu gom rác đường, phố ca đêm
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom rác;
- Nhặt các túi rác, bịch bọc do người dân bỏ ra lên xe, nếu rác rơi vãi, rác rời ngoài túi thì dùng chổi xẻng gom lên xe ô tô.
- Thực hiện thu cẩu thùng rác tại các vị trí đặt thùng hoặc điểm tập trung rác;
- Đảm bảo thu dọn rác sạch sẽ và an toàn lao động theo quy định.
Đơn vị tính: đồng/km thu gom
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT1.08.00
	Thu gom rác đường, phố ca đêm
	1 km
	 
	13.673
	151.549


Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho địa bàn nội thị, thị trấn và tính theo chiều dài thực tế có phát sinh thu gom. Đối với phạm vi ngoài khu vực nội thị, thị trấn thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=0,85. Chỉ áp dụng đối với các tuyến phố có nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ ban đêm, danh sách cụ thể do UBND các huyện thống nhất, quyết định.
Chương II
CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT, PHẾ THẢI XÂY DỰNG VÀ RÁC Y TẾ BẰNG CƠ GIỚI
MT2.01.00 Công tác thu gom rác sinh hoạt tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác (hoặc lò đốt) với cự ly bình quân 20km
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến điểm tập kết rác.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Nạp rác từ công cụ thu chứa rác vào máng hứng, ép vào xe.
- Vận hành hệ thống chuyên dùng ép rác.
- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe.
- Điều khiển xe đến địa điểm tập kết rác kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe.
- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong bãi.
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).
- Di chuyển xe về bãi tập kết.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác thu gom rác sinh hoạt tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác (hoặc lò đốt) với cự ly bình quân 20km
	 
	 
	 
	 

	MT2.01.01
	Loại xe ≤ 5 tấn
	1 rác tấn
	
	40.581
	161.422

	MT2.01.02
	Loại 5 tấn < xe < 10 tấn
	1 rác tấn
	
	31.643
	164.954

	MT2.01.03
	Loại xe ≥ 10 tấn
	1 rác tấn
	
	22.464
	156.612


Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 15
	0,95

	15 < L ≤ 20
	1,00

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 < L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51

	50 < L ≤ 55
	1,57

	55 < L ≤ 60
	1,62

	60 < L ≤ 65
	1,66

	65 < L ≤ 70
	1,69

	70 < L ≤ 75
	1,71

	75 < L ≤ 80
	1,74

	80 < L ≤ 85
	1,76


MT2.02.00 Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20km
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến điểm tập kết rác.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Kéo thùng lên vỉa hè hoặc từ điểm tập kết thùng tại cơ sở y tế, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe.
- Vận hành hệ thống chuyên dùng ép rác.
- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe.
- Điều khiển xe đến địa điểm tập kết rác kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe.
- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong bãi.
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).
- Di chuyển xe về bãi tập kết. Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20km
	 
	 
	 
	 

	MT2.02.01
	Loại xe ≤ 5 tấn
	1 tấn rác
	220
	67.152
	335.910

	MT2.02.02
	Loại 5 tấn < xe < 10 tấn
	1 tấn rác
	220
	47.827
	330.666

	MT2.02.03
	Loại xe ≥ 10 tấn
	1 tấn rác
	2.200
	45.412
	329.355


Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 15
	0,95

	15 < L ≤ 20
	1,00

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 < L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51

	50 < L ≤ 55
	1,57

	55 < L ≤ 60
	1,62

	60 < L ≤ 65
	1,66

	65 < L ≤ 70
	1,69

	70 < L ≤ 75
	1,71

	75 < L ≤ 80
	1,74

	80 < L ≤ 85
	1,76


MT2.03.00 Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe ép rác kín (hooklip) với cự ly thu gom và vận chuyển bình quân 20km.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến điểm thu rác.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Khi rác được xúc đầy lên xe, vun gọn rác trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.
- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.
- Điều khiển xe về bãi đổ rác.
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng qui định trong bãi,
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).
- Di chuyển xe về bãi tập kết; Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe ép rác kín (hooklip) với cự ly thu gom và vận chuyển bình quân 20km
	 
	 
	 
	 

	MT2.03.01
	Loại xe < 10 tấn
	1 tấn rác
	
	13.527
	143.055

	MT2.03.02
	Loại xe ≥ 10 tấn
	1 tấn rác
	
	9.662
	125.955


Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 15
	0,95

	15 < L ≤ 20
	1,00

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 < L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51

	50 < L ≤ 55
	1,57

	55 <L ≤ 60
	1,62

	60 < L ≤ 65
	1,66

	65 < L ≤ 70
	1,69

	70 < L ≤ 75
	1,71

	75 < L ≤ 80
	1,74

	80 < L ≤ 85
	1,76


MT2.04.00 Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị công cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm đặt thùng.
- Xếp thùng ngay ngắn đúng vị trí đặt thùng.
- Dùng giẻ lau, bàn chải cưới, xà phòng cọ rửa thùng.
- Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng.
- Tiếp tục công việc đến hết ca làm việc.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/100 thùng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT2.04.00
	Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt
	100 thùng
	 
	426.284
	 


MT2.05.00 Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế, bệnh phẩm của các cơ sở y tế về khu xử lý với cự ly bình quân 65km
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom rác.
- Kéo thùng nhựa từ kho chứa rác y tế, rác bệnh phẩm của các bệnh viện, cơ sở y tế ra ngoài để cân, xác định khối lượng và chuyển lên xe. Chuyên các thùng sạch từ xe vào vị trí cũ.
- Đối với thùng chứa rác y tế, bệnh phẩm bằng carton: dựng dán thùng; mở thùng rác y tế, bệnh phẩm cho vào thùng carton. Dán thùng carton đưa lên bàn cân xác định khối lượng chuyển lên xe.
- Thu gom đợi đến khi hết rác y tế, bệnh phẩm.
- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe.
- Điều khiển xe về khu xử lý, bốc xuống, giao cho nhân viên kho. Ghi sổ số lượng, khối lượng.
- Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính:đồng/1 tấn rác y tế, bệnh phẩm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế, bệnh phẩm của các cơ sở y tế về khu xử lý
	 
	 
	 
	 

	MT2.05.01
	Thùng nhựa
	1 tấn rác
	
	787.460
	894.545

	MT2.05.02
	Thùng Carton
	1 tấn rác
	
	944.468
	1.070.161


Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 45
	0,65

	40 < L ≤ 50
	0,80

	50 < L ≤ 60
	0,95

	60 < L ≤ 70
	1,05

	70 < L ≤ 80
	1,25


MT2.06.00 Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ với cự ly bình quân 10km
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom phế thải xây dựng.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Xúc phế thải xây dựng lên thùng xe.
- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.
- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe.
- San, cào phế thải xây dựng, phủ bạt, buộc dây
- Điều khiển xe về bãi đổ.
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng qui định trong bãi.
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).
- Di chuyển xe về bãi tập kết.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn phế thải xây dựng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ với cự ly bình quân 10km
	 
	 
	 
	 

	MT2.06.01
	Xe tải 1,2 tấn
	1 tấn thải phế
	
	143.965
	144.279

	MT2.06.02
	Xe tải 2 tấn
	1 tấn thải phế
	
	143.965
	104.267

	MT2.06.03
	Xe tải 4 tấn
	1 tấn thải phế
	
	143.965
	138.539


Ghi chú: Khi cự ly thu gom vả vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 10
	1,00

	10 < L ≤ 15
	1,18

	15 < L ≤ 20
	1,40

	20 < L ≤ 25
	1,60


MT2.07.00 Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc rác.
- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn lượng rác vào điểm tập trung.
- Xúc rác lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.
- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.
- Tiếp tục xúc rác cho các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT2.07.00
	Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới
	1 tấn rác
	 
	2.150
	27.123


MT2.08.00 Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết tập trung bằng cơ giới
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc phế thải xây dựng.
- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn phế thải xây dựng.
- Xúc phế thải xây dựng lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.
- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.
- Tiếp tục xúc rác các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn phế thải xây dựng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT2.08.00
	Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết tập trung bằng cơ giới
	1 tấn phế thải
	 
	1.715
	21.638


MT2.09.00 Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải với cự ly vận chuyển bình quân 20km
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy rác.
- Khi phế thải được xúc đầy xe, vun gọn rác trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.
- Thu gom, quét dọn phế thải rơi vãi lên xe.
- Điều khiển xe về bãi đổ rác
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong bãi.
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).
- Di chuyển xe về bãi tập kết.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn phế thải xây dựng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải với cự ly vận chuyển bình quân 20km.
	 
	 
	 
	 

	MT2.09.01
	Xe ≤ 10 tấn
	1 tấn phế thải
	
	12.561
	71.329

	MT2.09.02
	Xe ≥ 10 tấn
	1 tấn phế thải
	
	8.213
	88.155


Ghi chú: Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 15
	0,95

	15 < L ≤ 20
	1,00

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 <L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51

	50 <L ≤ 55
	1,57

	55 <L ≤ 60
	1,62

	60 < L ≤ 65
	1,66

	65 < L ≤ 70
	1,69

	70 < L ≤ 75
	1,71

	75 < L ≤ 80
	1,74

	80 < L ≤ 85
	1,76


MT2.10.00 Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng cơ giới
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm vớt rác.
- Công nhân dùng vợt lưới đứng trên cầu phao vớt rác, dùng sào đẩy rác ra tầm thu của cảnh thu rác.
- Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lưới rác lên tàu, công việc được tiếp diễn.
- Khi túi lên tầu được đưa đến vị trí tiếp nhận, thực hiện các thao tác đưa rác vào phương tiện chứa.
- Làm sạch túi lưới, các thao tác được tiếp diễn đến hết ca làm việc.
- Hết ca đưa phương tiện về bến đậu vệ sinh phương tiện, giao tầu ghe cho người trực.
Đơn vị tính:đồng/10.000m2 (diện tích mặt nước)
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng cơ giới.
	 
	 
	 
	 

	MT2.10.01
	Xuồng vớt rác 24CV
	10.000m2
	
	192.367
	142.350

	MT2.10.02
	Xuồng vớt rác 4CV
	10.000m2
	
	649.010
	409.953


Chương III
CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC
MT3.01.00 Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Tiếp nhận rác, hướng dẫn xe qua cân điện tử, ghi chép số liệu và hướng dẫn đổ cho các xe tập kết.
- Đổ, cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe khỏi khu vực đổ không còn rác trên xe.
- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ùn tác, xa lầy.
- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác.
- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM), rải Bokashi để khử mùi hôi, xịt nước chống bụi.
- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.
- Rắc vôi bột và một số hóa chất để trừ muỗi.
- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.
- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác.
- Quét dọn đảm bảo vệ sinh khu vực bãi, khu vực cân điện tử, trạm rửa xe.
- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn. Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.
- Độ dày lớp đất phủ là 0,15m đến 0,2m.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT3.01.00
	Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác với kỹ thuật đơn giản, công suất bãi ≤ 500 tấn/ngày.
	1 tấn rác
	23.165
	15.576
	10.657


MT3.02.00 Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.
- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe khỏi khu vực đổ không còn rác trên xe. Kiểm tra cảm quang các loại rác không được phép chôn lấp.
- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ùn tắc, sa lầy.
- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác.
- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.
- Rắc vôi bột và một số hóa chất để trừ muỗi.
- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM) khử mùi hôi, xịt nước chống bụi.
- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.
- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác.
- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Có hệ thống xử lý nước rác theo phương pháp sinh học.
- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT3.02.00
	Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác với kỹ hợp vệ sinh, công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày.
	1 tấn rác
	21.828
	12.201
	8.399


MT3.03.00 Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi từ 1.500 tấn/ngày đến 3.500 tấn/ngày.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Đổ rác theo phương pháp đổ tấn và chiều dày lớp rác là 2m, riêng lớp rác đầu tiên phải tạo đường dẫn xuống đáy bãi. Bố trí cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không ùn tắc và sa lầy.
- Các xe ô tô vào đổ rác thành từng đống theo đúng vị trí do công nhân điều hành bãi hướng dẫn, được máy ủi xích san gạt và máy đếm chuyên dùng dầm từ 8- 10 lần tạo thành các lớp rác chặt.
- Sử dụng máy ủi san gạt bề mặt bãi, đảm bảo ô tô chở rác có thể đi lại dễ dàng trên bề mặt.
- Sau khi tạo lớp rác đầy đúng tiêu chuẩn phải phủ đất lên trên mặt (đinh và taluy) toàn bộ diện tích rác đã đổ, đất phủ phải được san đều trên bề mặt rác và đầm nén kỹ trước khi đổ lớp rác khác lên phía trên.
- Kiểm tra san lấp các khu vực bị lún, lở trên toàn khu vực bãi, san gạt tạo mái bằng, tạo độ dốc thoát nước, sửa chữa lại nền đường.
- Xử lý rác bằng Enchoice và Bokashi theo quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn.
- Đảm bảo công tác duy trì thông thoát khí ga đối với các ô bắt đầu và đang trong quá trình chôn lấp rác cũng như các ô khi đóng bãi tạm thời.
- Bơm hút nước rác từ ô chôn lấp về hồ sinh học.
- Đắp bờ bao, làm đường công vụ vào đổ rác để đảm bảo cho xe vào đổ rác.
- Xử lý hóa chất trên phạm vi toàn bãi cũng như khu dân cư lân cận theo đúng quy định, rắc vôi bột tại các vị trí nhằm hạn chế phát sinh ruồi muỗi.
- Nhặt rác, làm vệ sinh đoạn đường vào bãi xe ô tô, tưới nước chống bụi các khu vực bãi, đường dẫn vào bãi.
- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ, rửa bánh xe trước khi ra khỏi bãi tập kết về địa điểm quy định.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Bãi chôn lấp có yêu cầu kỹ thuật cao, có hệ thống xử lý nước của rác theo phương pháp sinh học.
- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT3.03.00
	Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác với kỹ hợp vệ sinh, công suất bãi từ 1.500 tấn/ngày đến 3.500 tấu/ngày.
	1 tấn rác
	21.387
	18.172
	27.379


MT3.04.00 Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Hướng dẫn cho xe ra vào bãi đảm bảo không gây ùn tắc, sa lầy.
- Xe ủi phế thải xây dựng thành đống để ô tô có thể liên tiếp vào đổ phế thải XD.
- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày.
- San ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làm việc
- Quét đường, rửa đường dẫn vào bãi rác
- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ ốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT3.04.00
	Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày.
	1 tấn rác
	 
	9.315
	8.423


MT3.05.00 Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1000 tấn/ngày.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Hướng dẫn cho xe ra vào bãi đảm bảo không gây ùn tắc, sa lầy.
- Xe ủi phế thải xây dựng thành đống để ô tô có thể liên tiếp vào đổ phế thải xây dựng.
- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày.
- San ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làm việc
- Quét đường, rửa đường dẫn vào bãi rác
- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT3.05.00
	Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1000 tấn/ngày.
	1 tấn rác
	 
	5.456
	9.137


MT3.06.00. Công tác xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt
Thành phần công việc:
- Nhận bàn giao ca, kiểm tra thiết bị, phương tiện trong dây chuyền sản xuất, chuẩn bị dụng cụ phục vụ sản xuất.
- Tiếp nhận rác, hướng dẫn xe qua cân điện tử, ghi chép số liệu và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Pha và phun hóa chất diệt ruồi, chế phẩm khử mùi.
- Vận hành thiết bị dây chuyền phân loại.
- Xúc rác vào máy nghiền rác.
- Phân loại các chất trơ, chất dễ cháy, chất hữu cơ, chất thải nguy hại.
- Pha và phun chế phẩm khử mùi, vi sinh ủ rác.- 
- Phân loại và chuyển rác tới khu vực phơi ủ rác.
- Chuyển rác từ khu vực phơi ủ đến khu vực chờ đốt, nạp rác vào lò đốt, vận hành lò đốt thực hiện quá trình đốt rác.
- Vận chuyển tro xỉ sau đốt và rác thải không đốt trong quá trình phân loại tới khu vực chôn lấp.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, công cụ, máy móc thiết bị, tập trung về nơi quy định, bàn giao ca.
* Yêu cầu kỹ thuật:
Xử lý chất thải phải đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường sau: QCVN 08MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt); QCVN 09MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất); QCVN 05MT:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh); QCVN 61MT:2016/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải sinh hoạt) và một số tiêu chuẩn môi trường khác có liên quan.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT3.06.00
	Xử lý rác bằng công nghệ đốt
	1 tấn rác
	10.911
	178.219
	219.978


Bảng đơn giá dịch vụ xử lý 1 tấn rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt
đồng/01 tấn rác
	STT
	Chi phí theo đơn giá
	Cách tính
	Đơn giá
	Kí hiệu

	- 
	Chi phí vật liệu
	 
	10.911
	A

	- 
	Chi phí nhân công
	 
	178.219
	B

	- 
	Chi phí máy thi công
	 
	219.978
	C

	I
	Chi phí trực tiếp
	A+B+C
	409.108
	TT

	II
	Chi phí quản lý chung
	C*4,0%
	8.799
	CPC

	III
	Tổng chi phí
	TT+CPC
	417.907
	TCP

	IV
	Lợi nhuận định mức
	TCP*4,0%
	16.716
	LN

	V
	Đơn giá dịch vụ xử lý 1 tấn rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt (trước thuế)
	TCP+LN
	434.623
	Gxlct

	VI
	Thuế VAT
	10%*Gxlct
	43.462
	VAT

	VI
	Đơn giá dịch vụ xử lý 1 tấn rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt (sau thuế)
	Gxlct+VAT
	478.085
	G


Lưu ý: Đơn giá xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt này tham khảo đơn giá xử lý rác bằng công nghệ đốt đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Do đó, Đơn giá dịch vụ xử lý 1 tấn rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt trên đây chỉ dùng để tham khảo, kêu gọi vốn đầu tư xây dựng; khi vận dụng đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt theo công bố tại Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị này cần căn cứ vào loại công nghệ, công suất xử lý, khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra (nếu có), mặt bằng giá cả để điều chỉnh mức chi phí cho phù hợp. Đề xuất sau khi xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt cần thực hiện xây dựng lại định mức, đơn giá đặc thù riêng trên địa bàn khu vực áp dụng thuộc tỉnh Hòa Bình để thực hiện công việc quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị (lập dự toán, thanh toán, quyết toán…)
Chương IV
CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ
MT4.01.00 Công tác xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng lò gas
Thành phần công việc:
- Đốt rác y tế, bệnh phẩm
- Kiểm tra các thiết bị an toàn của lò đốt, khởi động các hệ thống, thực hiện giai đoạn hâm nóng lò đốt.
- Chuyển thùng nhựa hoặc thùng carton chứa rác y tế, rác bệnh phẩm trong lò đến các vị trí nạp rác của lò đốt.
- Rửa các thùng chứa rác bằng nhựa và đưa vào vị trí quy định.
- Theo dõi, nạp hóa chất đầy đủ vào phễu để xử lý khói.
- Sau mỗi đợt đốt, cào tro vào 2 thùng tôn để ở sau cửa lò. Tưới nước làm nguội tro, cho vào các túi nhựa, cột chặt và đưa vào các xuồng có nắp đậy để lưu chứa. Tiếp tục đốt các đợt tiếp theo.
- Kết thúc ca làm việc, vệ sinh các thiết bị của lò.
- Chôn tro
- Vận chuyển tro đến bãi chôn lấp tại nghĩa trang
- Đào hố chôn; lót tấm nylon chống thấm; rắc vôi bột lên bề mặt và lấp đất kín; đóng cọc mốc.
- Vệ sinh cá nhân và phương tiện làm việc.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác y tế, rác bệnh phẩm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT4.01.00
	Công tác xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng lò gas
	1 tấn rác
	9.781.345
	2.154.713
	1.387.770


Chương V
CÔNG TÁC QUÉT RÁC TRÊN ĐƯỜNG PHỐ VÀ TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI
MT5.01.01 Công tác quét đường phố bằng cơ giới
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động
- Xe ô tô quét hút theo đúng lịch trình quy định, tới địa điểm đỗ cách mép vỉa 0,2m - 0,3m, bật đèn công tác, kiểm tra các thông số trước khi cho xe vận hành.
- Đảm bảo tốc độ xe khi quét hút đạt từ 4km/h - 5km/h.
- Khi rác đầy thì tiến hành đổ phế thải đúng nơi quy định.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT5.01.00
	Công tác quét đường phố bằng xe cơ giới
	1km
	46.809
	 
	69.098


MT5.02.00 Công tác tưới nước rửa đường
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và trang thiết bị bảo hộ lao động
- Xe lấy nước vào đúng vị trí quy định, các van phải được khóa, vòi phun phải được thông và để ở vị trí cao.
- Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khóa van họng nước, đậy nắp téc, khóa chặt.
- Xe ô tô đến điểm rửa đi với tốc độ 6km/giờ, bép chếch 5°, áp lực phun nước 5kg/cm2.
- Tiến hành phun tưới nước rửa đường theo đúng lộ trình quy định.
- Sau khi xả hết téc nước xe về điểm lấy nước và lặp lại thao tác như trên.
- Sau khi hoàn thành công việc xoay bép lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác tưới nước rửa đường
	 
	 
	 
	 

	MT5.02.01
	- Xe < 10m3
	1km
	56.420
	
	295.472

	MT5.02.02
	- Xe ≥ 10m3
	1km
	56.420
	
	292.776


MT5.03.00 Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ.
- Kiểm tra cầu dao, hệ thống đường ống, téc chưa nước, đồng hồ đo lưu lượng nước, máy bơm bảo đảm trạng thái hoạt động tốt.
- Đóng cầu dao điện bơm nước lên xe téc
- Đóng mở van xả nước khi xe đến lấy nước.
- Định kỳ bảo dưỡng động cơ máy bơm, téc chứa nước, họng hút đồng hồ đo lưu lượng nước.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/100m3 nước
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT5.03.00
	Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp rửa đường
	100m3 nước
	 
	100.962
	51.914


 
ĐƠN GIÁ
CÂY XANH ĐÔ THỊ CÁC ĐÔ THỊ VÙNG IV
(Thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trừ huyện Lương Sơn)
Chương I
DUY TRÌ THẢM CỎ
CX1.01.00 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng và không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm thảm cỏ, tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì thảm cỏ được quy định như sau:
+ Các đô thị toàn tỉnh Hòa Bình: lượng nước tưới: 5 lít/m2 (cỏ thuần chủng); 6 lít/m2 (cỏ không thuần chủng); số lần tưới 140 lần/năm.
CX1.01.10 Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm
	 
	 
	 
	 

	CXl.01.11
	- Máy bơm xăng 3CV
	100m2/lần
	4.030
	15.257
	3.469

	CX1.01.12
	- Máy bơm điện 1,5kW
	100m2/lần
	4.030
	20.192
	1.132


CX1.01.20 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã. hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.01.21
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công (nước máy)
	100m2/lần
	4.030
	26.923
	 


CX1.01.30 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn
	 
	 
	 
	 

	CX1.01.31
	- Xe bồn 5m3
	100m2/lần
	4.030
	22.212
	35.077

	CX1.01.32
	- Xe bồn 8m3
	100m2/lần
	4.030
	22.212
	27.922


CX1.01.40 Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách...) bằng máy bơm
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đào, dải phân cách...) bằng máy bơm
	 
	 
	 
	 

	CX1.01.41
	Máy bơm xăng 3CV
	100m2/lần
	4.836
	22.212
	4.133

	CX1.01.42
	Máy bơm điện 1,5kW
	100m2/lần
	4.836
	24.231
	1.358


CX1.01.50 Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách...) bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.01.51
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách...) bằng thủ công (nước máy)
	100m2/lần
	4.836
	34.327
	 


Ghi chú:
Đơn giá trên chỉ bao gồm chi phí nhân công và máy thi công, không bao gồm chi phí vật liệu.
CX1.01.60 Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách...) bằng xe bồn
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách...) bằng xe bồn
	 
	 
	 
	 

	CX1.01.61
	- Xe bồn 5m3
	100m2/lần
	4.836
	20.192
	38.266

	CX1.01.62
	- Xe bồn 8m3
	100m2/lần
	4.836
	20.192
	27.922


Ghi chú:
Đơn giá của công tác CX1.01.10; CX1.01.20; CX1.01.30; CX1.01.40; CX1.01.50; CX1.01.60 quy định đối với đô thị toàn tỉnh Hòa Bình.
CX1.02.00 Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.
CX1.02.10 Phát thảm cỏ bằng máy
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Phát thảm cỏ (tiểu đảo, dải phân cách) bằng máy cắt cỏ công suất 3CV
	 
	 
	 
	 

	CX1.02.11
	Thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	
	35.025
	2.552

	CX1.02.12
	Thảm cỏ không thuần chủng
	100m2/lần
	
	26.088
	1.904


CX1.02.20 Phát thảm cỏ thủ công
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Phát thảm cỏ (tiểu đảo, dải phân cách) bằng thủ công
	 
	 
	 
	 

	CX1.02.21
	Thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	
	108.698
	

	CX1.02.22
	Thảm cỏ không thuần chủng
	100m2/lần
	
	86.959
	


CX13.10 Xén lề cỏ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Xén thẳng lề cỏ theo chu vi, cách bỏ vỉa 10cm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100md/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.03.01
	Xén lề cỏ lò gừng
	100md/lần
	 
	72.466
	 

	CX1.03.02
	Xén lề cỏ nhung
	100md/lần
	
	108.698
	


CX1.04.00 Làm cỏ tạp
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cò được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.04.01
	Làm cỏ tạp
	100m2/lần
	 
	72.466
	 


CX1.05.00 Trồng dặm cỏ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ hiện hữu.
- Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.05.01
	Trồng dặm cỏ lá tre
	1m2/lần
	42.345
	33.093
	 

	CX1.05.02
	Trồng dặm cỏ nhung
	1m2/lần
	18.476
	18.600
	


Ghi chú: Đơn giá trên chỉ bao gồm chi phí nhân công và máy thi công, không bao gồm chi phí vật liệu.
CX1.06.00 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Phun thuốc trừ sâu cỏ.
- Mỗi năm phòng trừ 2 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày.
- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.06.01
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
	100m2/lần
	386
	17.150
	 


CX1.07.00 Bón phân thảm cỏ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy
	 

	CX1.07.01
	Bón phân thảm cỏ
	100m2/lần
	10.500
	21.740
	 
	 


Chương II
DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ
CX2.01.00 Duy trì bồn hoa
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm đất tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới khu vực xa nguồn nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn hoa được quy định như sau:
+ Các đô thị toàn tỉnh Hòa Bình: lượng nước tưới: 5lít/m2; số lần tưới 180 lần/năm.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cảnh, hàng rào được quy định như sau:
+ Các đô thị toàn tỉnh Hòa Bình: lượng nước tưới: 5lít/m2; số lần tưới 140 lần/năm.
CX2.01.10 Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm
	 
	 
	 
	 

	CX2.01.11
	- Máy bơm xăng
	100m2/lần
	4.030
	16.154
	3.673

	CX2.01.12
	- Máy bơm điện
	100m2/lần
	4.030
	20.192
	1.132


CX2.01.20 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.01.21
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công, nước máy
	100m2/lần
	4.030
	32.532
	 


CX2.01.30 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn
	 
	 
	 
	 

	CX2.01.31
	- Xe bồn 5m3
	100m2/lần
	4.030
	22.436
	35.431

	CX2.01.32
	- Xe bồn 8m3
	100m2/lần
	4.030
	22.436
	28.070


Ghi chú: Đơn giá của công tác CX2.01.10; CX2.01.20; CX2.01.30 quy định đối với các đô thị toàn tỉnh Hòa Bình.
CX2.02.00 Công tác thay hoa bồn hoa
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ sạch hoa tàn, dùng cuốc xẻng xới tơi đất, san bằng mặt bồn theo đúng quy trình.
- Trồng hoa theo chủng loại được chọn, dùng vòi sen nhỏ tưới nhẹ sau khi trồng.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.02.01
	Công tác thay hoa bồn hoa, hoa giống
	100m2/lần
	7.500.000
	724.656
	 

	CX2.02.02
	Công tác thay hoa bồn hoa, hoa giỏ
	100m2/lần
	12.000.000
	652.190
	 


CX2.03.00 Phun thuốc trừ sâu bồn hoa
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.03.01
	Phun thuốc trừ sâu bồn hoa
	100m2/lần
	386
	40.339
	 


CX2.04.00 Bón phân và xử lý đất bồn hoa
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Trộn phân với thuốc xử lý đất theo đúng tỷ lệ.
- Bón đều phân vào gốc cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.04.01
	Bón phân và xử lý đất bồn hoa
	100m2/lần
	20.000
	72.707
	 


CX2.05.00 Duy trì bồn cảnh lá mầu
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm.
- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn.
- Bón phân vi sinh.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100m2/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Duy trì bồn cảnh lá mầu
	 
	 
	 
	 

	CX2.05.01
	- Có hàng rào
	100m2/năm
	3.231.038
	4.282.717
	

	CX2.05.02
	- Không có hàng rào
	100m2/năm
	4.843.545
	5.389.025
	


CX2.06.00 Duy trì cây hàng rào, đường viền
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao quy định, làm cỏ vun gốc.
- Bón phân vi sinh.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100m2/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Duy trì cây hàng rào, đường viền
	 
	 
	 
	 

	CX2.06.01
	- Cao < 1m
	100m2/năm
	23.450
	2.934.857
	

	CX2.06.02
	- Cao ≥ 1m
	100m2/năm
	23.450
	4.661.954
	


CX2.07.00 Trồng dặm cây hàng rào, đường viền
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm.
- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn, bón phân hữu cơ.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 m2 trồng dặm/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.07.01
	Trồng dặm cây hàng rào, đường viền
	m2 trồng dặm/lần
	13.809
	8.077
	 


CX2.08.00 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rủa sạch lá tùy theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình được quy định như sau:
+ Các đô thị toàn tỉnh Hòa Bình: lượng nước tưới: 5lít/m2; số lần tưới 150 lần/năm.
CX2.08.10 Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng máy bơm
Đơn vị tính: đồng/100 cây/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình
	 
	 
	 
	 

	CX2.08.11
	- Máy bơm xăng 3CV
	100 cây/lần
	4.030
	15.257
	3.469

	CX2.08.12
	- Máy bơm điện 1,5kW
	100 cây/lần
	4.030
	20.192
	1.132


CX2.08.20 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/100 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.08.21
	Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công
	100 cây/lần
	4.030
	30.289
	 


CX2.08.30 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
Đơn vị tính: đồng/100 cây/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
	 
	 
	 
	 

	CX2.08.31
	- Xe bồn 5m3
	100 cây/lần
	4.030
	22.212
	35.077

	CX2.08.32
	- Xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	4.030
	19.744
	25.263


CX2.09.00 Duy trì cây cảnh trổ hoa
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Cắt sửa tán gọn gàng, cân đối.
- Bón phân vi sinh.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100 cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.09.01
	Duy trì cây cảnh trổ hoa
	100cây/năm
	151.330
	11.195.935
	 

	CX2.09.02
	Duy trì cây cảnh tạo hình có trổ hoa
	100cây/năm
	151.330
	12.315.529
	 


CX2.10.00 Trồng dặm cây cảnh trổ hoa
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, trồng cây cảnh, tưới nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đồng/100 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.10.01
	Trồng dặm cây cảnh trổ hoa (dâm bụt, mẫu đơn, tường vi)
	100 cây
	1.500.000
	3.028.860
	 


CX2.11.00 Duy trì cây cảnh tạo hình
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Cắt tỉa cây theo hình quy định.
- Bón phân vi sinh.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.11.01
	Duy trì cây cảnh tạo hình
	100cây/năm
	148.498
	9.304.583
	 


CX2.12.00 Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước. Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh trồng chậu được quy định như sau:
+ Các đô thị trên địa bàn toàn tỉnh: lượng nước tưới: 3 lít/cây; số lần tưới 90 lần/năm.
CX2.12.10 Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm
Đơn vị tính: đồng/100 chậu/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm
	 
	 
	 
	 

	CX2.12.11
	Máy bơm xăng 3CV
	100chậu/lần
	2.418
	10.096
	2.204

	CX2.12.12
	Máy bơm điện 1,5CV
	100chậu/lần
	2.418
	14.135
	736


CX2.12.20 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/100chậu/Lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.12.21
	Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công, nước máy
	100chậu/lần
	2.418
	22.212
	 


CX2.12.30 Tưới nước máy cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn
Đơn vị tính: đồng/100 chậu/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước máy cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn
	 
	 
	 
	 

	CX2.12.31
	- Xe bồn 5m3
	100chậu/lần
	2.418
	14.135
	23.385

	CX2.12.32
	- Xe bồn 8m3
	100chậu/lần
	2.418
	16.154
	19.944


Ghi chú: Đơn giá của công tác CX2.03.10; CX2.03.20; CX2.03.30 quy định đối với các đô thị thuộc địa bàn các huyện trừ huyện Lương Sơn.
CX2.13.00 Thay đất, phần chậu cảnh
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Xúc bỏ đất cũ, thay đất mới đã được trộn đều với phân và thuốc xử lý đất.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100 chậu/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.13.01
	Thay đất, phân chậu cảnh
	100chậu/lần
	285.000
	2.173.968
	 


Ghi chú: Đơn giá trên chỉ bao gồm chi phí nhân công và máy thi công, không bao gồm chi phí vật liệu.
CX2.14.00 Duy trì cây cảnh trồng chậu
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Cắt tỉa cành hoặc chồi mọc không thích hợp thực hiện 6 lần/năm.
- Bón phân vô cơ 2 lần/năm; phun thuốc trừ sâu 3 đợt, mỗi đợt 2 lần.
- Nhổ cỏ dại, xới tơi đất thực hiện 4 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100chậu/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.14.01
	Duy trì cây cảnh trồng chậu
	100 chậu/năm
	99.498
	6.956.698
	 


Ghi chú: Đơn giá trên chỉ bao gồm chi phí nhân công và máy thi công, không bao gồm chi phí vật liệu.
CX2.15.00 Trồng dặm cây cảnh trồng chậu
Đơn vị tính: đồng/100 chậu trồng dặm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.15.01
	Trồng dặm cây cảnh trồng chậu (cau bụi, ngũ gia bì, ngâu cao 1,2m)
	100 chậu trồng dặm
	17.500
	2.019.240
	 


Ghi chú: Đơn giá trên chỉ bao gồm chi phí nhân công và máy thi công, không bao gồm chi phí vật liệu.
CX2.16.00 Thay chậu hỏng, vỡ
Đơn vị tính: đồng/100 chậu/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.16.01
	Thay chậu hỏng, vỡ
	100 chậu/lần
	4.500.000
	1.932.416
	 


CX2.17.00 Duy trì cây leo
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Làm cỏ xới gốc, rũ giàn, tưới nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì 1 cây leo quy định như sau:
+ Các đô thị toàn tỉnh: lượng nước tưới: 5 lít/cây; số lần tưới 120 lần/năm.
Đơn vị tính: đồng/10 cây/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.17.01
	Duy trì cây leo
	10 cây/lần
	638
	26.088
	 


Chương III
DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT
Phân loại cây bóng mát:
- Cây bóng mát mới trồng: cây sau khi trồng được 90 ngày đến 2 năm.
- Cây bóng mát trồng sau 2 năm:
+ Cây bóng mát loại 1: cây cao ≤ 6m và có đường kính gốc cây ≤ 20cm
+ Cây bóng mát loại 2: cây cao ≤ 12m và có đường kính gốc ≤ 50cm,
+ Cây bóng mát loại 3: cây cao > 12m hoặc có đường kính gốc > 50cm.
CX3.01.00 Duy trì cây bóng mát mới trồng
Thành phần công việc:
- Tưới nước ướt đẫm gốc cây.
- Bón phân hữu cơ gốc cây thực hiện trung bình 1 lần/năm.
- Sửa tán, tạo hình và tẩy chồi: dùng kéo (hoặc cưa) cắt tỉa những cành hoặc chồi mọc không thích hợp với kiểu dáng cần tạo thực hiện trung bình 4 lần/năm.
- Chống sửa cây nghiêng: thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Vệ sinh quanh gốc cây: Nhổ cỏ dại quanh gốc cây, dọn dẹp rác quanh gốc cây thu gom vận chuyển đến đổ nơi quy định, thực hiện 4 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đồng/1 cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX3.01.01
	Duy trì cây bóng mát mới trồng
	1 cây/năm
	193.747
	252.180
	127.552


CX3.02.00 Duy trì thảm cỏ gốc bóng mát (Diện tích thảm cỏ bình quân 3m2/bồn)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Tưới nước bằng xe bồn.
- Phát và xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh thực hiện trung bình 8 lần/năm.
- Làm cỏ tạp thực hiện trung bình 12 lần/năm.
- Dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ.
- Trồng dặm cỏ 30%.
- Bón phân hữu cơ thảm cỏ thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Phòng trừ sâu cỏ thực hiện trung bình 6 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cỏ chậu được quy định như sau:
Các đô thị trên địa bàn tỉnh: lượng nước tưới: 15 lít/m2; số lần tưới 140 lần/năm.
Đơn vị tính: đồng/1 bồn/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX3.02.01
	Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát
	1 bồn/năm
	47.799
	881.665
	381.224


CX3.03.00 Duy trì cây bóng mát loại 1
Thành phần công việc:
- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.
- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Tẩy chồi thực hiện trung bình 4 lần/năm.
- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.
Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX3.03.01
	Duy trì cây bóng mát loại 1
	1 cây/năm
	12.164
	97.829
	 


CX3.04.00 Duy trì cây bóng mát loại 2
Thành phần công việc:
- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động.
- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Tẩy chồi thực hiện trung bình 3 lần/năm.
- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.
- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX3.04.01
	Duy trì cây bóng mát loại 2
	1 cây/năm
	864
	615.958
	91.470


CX3.05.00 Duy trì cây bóng mát loại 3
Thành phần công việc:
- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động.
- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường.
- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX3.05.0 1
	Duy trì cây bóng mát loại 3
	1 cây/năm
	1.437
	1.258.48 6
	149.430


CX3.06.00 Giải tỏa cành cây gẫy
Thành phần công việc:
- Cảnh giới giao thông.
- Giải tỏa cành cây gẫy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng.
- Cắt bằng vết cây gẫy, sơn vết cắt.
- Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá, vận chuyển về vị trí theo quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Giải tỏa cành cây gẫy
	 
	 
	 
	 

	CX3.06.01
	- Cây loại 1
	1cây
	0
	65.219
	1.554

	CX3.06.02
	- Cây loại 2
	1cây
	761
	260.876
	57.738

	CX3.06.03
	- Cây loại 3
	1cây
	914
	434.794
	76.524


CX3.07.00 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao
Thành phần công việc:
- Cảnh giới giao thông.
- Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao, tùy từng loại cây, từng loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỹ, mỹ thuật, khống chế chiều cao từ 8 đến 12m.
- Thu dọn cành, lá cây, thu gom chuyển về vị trí theo quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Cắt thấp tán, khống chế chiều cao
	 
	 
	 
	 

	CX3.07.01
	- Cây loại 1
	1cây
	6.134
	978.286
	376.893

	CX3.07.02
	- Cây loại 2
	1cây
	7.361
	1.304.381
	478.262


CX3.08.00 Gỡ phụ sinh cây cổ thụ
Thành phần công việc:
- Cảnh giới giao thông.
- Tháo dỡ phụ sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.
Đơn vị tính: đồng/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX3.08.01
	Gỡ phụ sinh cây cổ thụ
	1cây
	 
	1.739.174
	437.714


CX3.09.00 Giải tỏa cây gẫy, đổ
Thành phần công việc:
- Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo cắt điện.
- Chuẩn bị dụng cụ giao thông, cảnh giới giao thông.
- Giải tỏa cây đổ ngã, xử lý cành nhánh, thân cây, đào gốc, vận chuyển về nơi quy định phạm vi 5km, san phẳng hố đào gốc cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đồng/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Giải tỏa cây gẫy, đổ
	 
	 
	 
	 

	CX3.09.01
	- Cây loại 1
	1cây
	
	717.409
	6.659

	CX3.09.02
	- Cây loại 2
	1cây
	
	1.521.778
	354.376

	CX3.09.03
	- Cây loại 3
	1cây
	
	3.260.952
	553.928


CX3.10.00 Đốn hạ cây sâu bệnh
Thành phần công việc:
- Khảo sát, lập kế hoạch, liên hệ cắt điện, chuẩn bị dụng cụ, giải phóng mặt bằng, cảnh giới giao thông.
- Đốn hạ cây, chặt, cưa thân cây thành từng khúc để tại chỗ.
- Đào gốc san lấp hoàn trả mặt bằng.
- Thu gọn cành lá, vận chuyển gốc cây về nơi quy định, cự ly vận chuyển trong phạm vi 5km. Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đồng/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Đốn hạ cây sâu bệnh
	 
	 
	 
	 

	CX3.10.01
	- Cây loại 1
	1 cây
	
	705.332
	12.331

	CX3.10.02
	- Cây loại 2
	1cây
	
	2.760.939
	674.734

	CX3.10.03
	- Cây loại 3
	1cây
	
	4.674.031
	1.136.868


CX3.11.00 Quét vôi gốc cây
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vôi và nước tôi vôi.
- Lọc vôi, quét vôi gốc cao 1m tính từ mặt đất gốc cây, thực hiện bình quân 3lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Quét vôi gốc cây
	 
	 
	 
	 

	CX3.11.01
	- Cây loại 1
	1 cây
	605
	6.731
	

	CX3.11.02
	- Cây loại 2
	1cây
	2.160
	11.218
	

	CX3.11.03
	- Cây loại 3
	1cây
	4.320
	25.353
	


 
ĐƠN GIÁ
DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ CÁC ĐÔ THỊ VÙNG IV
(Thuộc các huyện trên địa bàn tỉnh Hòa Bình trừ huyện Lương Sơn)
Chương I
LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHÓA ĐÈN
CS.1.01.00 Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, bằng cột thép và cột gang.
Thành phần công việc:
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công.
- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m.
- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế.
- Đào mà, hố móng.
- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.1.01.10 Lắp dựng cột đèn bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt cột đèn bằng thủ công
	 
	 
	 
	 

	CS.1.01.11
	- Cột bê tông ≤ 10m
	cột
	2.795.584
	949.662
	

	CS.1.01.12
	- Cột bê tông > 10m
	cột
	3.204.634
	1.055.180
	

	CS.1.01.13
	- Cột thép, cột gang ≤ 8m
	cột
	4.156.000
	633.108
	

	CS.1.01.14
	- Cột thép, cột gang ≤ 10m
	cột
	4.404.000
	949.662
	

	CS.1.01.15
	- Cột thép, cột gang ≤ 12m
	cột
	5.365.000
	1.055.180
	


CS.1.01.20 Lắp dựng cột đèn bằng máy
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt cột đèn bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.1.01.21
	- Cột bê tông ≤ 10m
	cột
	2.795.584
	527.590
	219.885

	CS.1.01.22
	- Cột bê tông > 10m
	cột
	3.204.634
	738.626
	293.180

	CS.1.01.23
	- Cột thép, cột gang ≤ 8m
	cột
	4.156.000
	527.590
	146.590

	CS.1.01.24
	- Cột thép, cột gang ≤ 10m
	cột
	4.404.000
	527.590
	146.590

	CS.1.01.25
	- Cột thép, cột gang ≤ 12m
	cột
	5.365.000
	633.108
	219.885


CS.1.01.30 Vận chuyển cột đèn
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Vận chuyển cột đèn
	 
	 
	 
	 

	CS.1.01.31
	- Cột bê tông ≤ 10m
	cột
	
	
	79.479

	CS.1.01.32
	- Cột bê tông >10m
	cột
	
	
	79.479

	CS.1.01.33
	- Cột thép, cột gang ≤ 8m
	cột
	
	
	79.479

	CS.1.01.34
	- Cột thép, cột gang ≤ 10m
	cột
	
	
	79.479

	CS.1.01.35
	- Cột thép, cột gang > 10m
	cột
	
	
	79.479


CS.1.02.00 Lắp chụp đầu cột
CS.1.02.10 Lắp chụp đầu cột mới
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.
- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/chiếc
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp chụp đầu cột (cột mới)
	 
	 
	 
	 

	CS.1.02.11
	- Chiều dài cột ≤ 10,5m
	1 chiếc
	1.088.310
	113.899
	240.596

	CS.1.02.12
	- Chiều dài cột > 10,5m
	1 chiếc
	1.088.310
	125.289
	286.540


CS.1.02.20 Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.
- Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn. Tháo kéo lại dây.
- Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn.
- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/chiếc
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.02.20
	Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)
	1 chiếc
	1.088.310
	113.899
	240.596


CS.1.03.00 Lắp cần đèn các loại
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.
- Cắt điện, giám sát an toàn lao động.
- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường
CS.1.03.10 Lắp cần đèn Φ60
Đơn vị tính: đồng/cần đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp cần đèn Φ60
	 
	 
	 
	 

	CS.1.03.11
	- Chiều dài cần đèn ≤2,8m
	1 cần đèn
	550.000
	216.408
	240.596

	CS.1.03.12
	- Chiều dài cần đèn ≤3,2m
	1 cần đèn
	978.000
	239.188
	240.596

	CS.1.03.13
	- Chiều dài cần đèn ≤3,6m
	1 cần đèn
	978.000
	259.690
	240.596


CS.1.03.20 Lắp cần đèn chữ S
Đơn vị tính: đồng/cần đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp cần đèn chữ S
	 
	 
	 
	 

	CS.1.03.21
	- Chiều dài cần đèn ≤ 2,8m
	1 cần đèn
	1.042.000
	227.798
	272.675

	CS.1.03.22
	- Chiều dài cần đèn ≤ 3,2m
	1 cần đèn
	1.392.000
	261.968
	272.675


CS.1.03.30 Lắp cần đèn sợi tóc Φ48
Đơn vị tính: đồng/cần đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp cần đèn sợi tóc Φ48
	 
	 
	 
	 

	CS.1.03.31
	- Chiều dài cần đèn ≤ 1,5m
	1 cần đèn
	274.000
	182.238
	137.402

	CS.1.03.32
	- Chiều dài cần đèn ≤ 2,0m
	1 cần đèn
	380.000
	182.238
	137.402


CS.1.04.10 Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển đến nơi lắp đặt trong phạm vi 500m
- Kiểm tra, thử bóng và chóa đèn
- Đấu dây vào chóa, lắp chóa và cân chỉnh.
Đơn vị tính: đồng/chóa
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp
	 
	 
	 
	 

	CS.1.04.1 1
	- Chóa cao áp ở độ cao <12m
	1 chóa
	1.451.000
	113.899
	240.596

	CS.1.04.1 2
	- Chóa cao áp ở độ cao >12m
	1 chóa
	1.451.000
	159.459
	286.540

	CS.1.04.1 3
	- Chóa cao áp
	1 chóa
	150.000
	68.339
	240.596

	CS.1.04.1 4
	- Chóa huỳnh quang
	1 chóa
	12.000
	113.899
	240.596


CS.1.05.00 Lắp các loại xà, sứ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m
- Đánh dấu đúng kích thước lỗ
- Đục lỗ để lắp xà đưa xà lên cao
- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.1.05.10 Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.05.10
	Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp
	1 bộ
	 
	56.950
	281.990


CS.1.05.20 Lắp xà dọc
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.05.20
	Lắp xà dọc
	1 bộ
	190.000
	284.748
	337.897


CS.1.05.30 Lắp xà ngang bằng máy
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp xà ngang bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.1.05.31
	- Loại xà ≤ 1m
	1 bộ
	202.000
	91.119
	187.993

	CS.1.05.32
	- Loại xà > 1m
	1 bộ
	327.000
	113.899
	187.993


CS.1.05.40 Lắp xà ngang bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp xà ngang bằng thủ công, cột tròn
	 
	 
	 
	 

	CS.1.05.41
	- Xà đơn ≤ 1m
	1 bộ
	202.000
	182.238
	

	CS.1.05.42
	- Xà đơn > 1m
	1 bộ
	327.000
	227.798
	

	CS.1.05.43
	- Xà kép, xà néo ≤ 1m
	1 bộ
	258.000
	218.686
	

	CS.1.05.44
	- Xà kép, xà néo > 1m
	1 bộ
	432.000
	273.358
	

	 
	Lắp xà ngang bằng thủ công, cột vuông
	 
	 
	 
	

	CS.1.05.45
	- Xà đơn ≤ 1m
	1 bộ
	202.000
	145.791
	

	CS.1.05.46
	- Xà đơn > 1m
	1 bộ
	327.000
	182.238
	

	CS.1.05.47
	- Xà kép, xà néo ≤ 1m
	1 bộ
	258.000
	174.949
	

	CS.1.05.48
	- Xà kép, xà néo > 1m
	1 bộ
	432.000
	218.686
	


CS.1.06.00 Lắp đặt hệ thống tiếp địa, bộ néo
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m
- Đóng cọc tiếp địa
- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa
- Đầu nối tiếp địa vào cột đèn
- Đầu nối vào dây trung tính lưới điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.1.06.10 Làm tiếp địa cho cột điện
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.06.10
	Làm tiếp địa cho cột điện
	1 bộ
	290.000
	107.065
	 


CS.1.06.20 Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.06.20
	Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm
	1 bộ
	290.000
	91.119
	35.074


CS.1.06.30 Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.06.30
	Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo
	1 bộ
	140.000
	113.899
	387.213


Chương II
KÉO DÂY, KÉO CÁP - LÀM ĐẦU CÁP KHÔ, LUỒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT; LẮP CỬA CỘT - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN - LẮP TỦ ĐIỆN
CS.2.01.10 Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, đưa lô đây vào vị trí
- Cảnh giới, giám sát an toàn
- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ
- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp
- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng, tiết diện dây:
	 
	 
	 
	 

	CS.2.01.11
	- 6 ÷ 25mm2
	100m
	6.463.400
	341.697
	469.983

	CS.2.01.11A
	- > 25mm2
	100m
	6.463.400
	392.952
	469.983

	 
	Kéo cáp trên lưới đèn chiếu sáng, tiết diện cáp:
	 
	 
	 
	 

	CS.2.01.12
	- 26 ÷ 50mm2
	100m
	6.712.895
	569.495
	1.879.933

	CS.2.01.12A
	- > 50mm2
	100m
	6.712.895
	654.919
	1.879.933


CS.2.02.00 Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha
- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp
- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.
CS.2.02.10 Làm đầu cáp khô
Đơn vị tính: đồng/đầu cáp
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.02.10
	Làm đầu cáp khô
	1 đầu cáp
	42.000
	91.119
	 


CS.2.02.20 Lắp cầu chì đuôi cá
Đơn vị tính: đồng/cầu chì
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.02.20
	Lắp cầu chì đuôi cá
	1 cầu chì
	15.000
	52.759
	 


CS.2.03.10 Rải cáp ngầm
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, đưa lô cáp vào vị trí
- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí
- Lót cát bảo vệ, đặt lưới bảo vệ
- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.03.10
	Rải cáp ngầm
	100m
	18.233.866
	316.554
	 


CS.2.04.10 Luồn cáp cửa cột
Thành phần công việc:
- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp
- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột
- Lấp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/đầu cáp
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.04.10
	Luồn cáp cửa cột
	1 đầu cáp
	 
	52.759
	 


CS.2.05.10 Đánh số cột bê tông ly tâm
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/10 cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.05.10
	Đánh số cột bê tông ly tâm
	10 cột
	31.150
	330.264
	 


CS.2.05.20 Đánh số cột thép
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/10 cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.05.20
	Đánh số cột thép
	10 cột
	4.200
	330.264
	 


CS.2.06.00 Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột 
CS.2.06.10 Lắp bảng điện cửa cột
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột
- Định vị và lắp bulông
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/bảng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.06.10
	Lắp bảng điện cửa cột
	1 bảng
	25.000
	34.170
	 


CS.2.06.20 Lắp cửa cột
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột
- Đấu nối khung cửa, hàn bản lề vào cột
- Lắp cửa cột
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/cửa
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.06.20
	Lắp cửa cột
	1 cửa
	69.200
	63.311
	29.781


CS.2.07.00 Luồn dây lên đèn
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu đây
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường;.
Đơn vị tính: đồng/100 m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.07.10
	Luồn dây lên đèn
	100m
	396.764
	527.590
	1.879.933

	CS.2.07.20
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn
	100m
	396.764
	527.590
	 


CS.2.08.00 Lắp tủ điện điều khiển chiếu sáng 
CS.2.08.10 Lắp giá đỡ tủ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí
- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.08.10
	Lắp giá đỡ tủ
	1 bộ
	1.329.000
	527.590
	 


CS.2.08.20 Lắp đặt tủ điều khiển chiếu sáng
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí
- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ
- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/tủ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng
	 
	 
	 
	 

	CS.2.08.21
	- Chiều cao lắp đặt < 2m
	1 tủ
	159.000
	495.935
	 

	CS.2.08.22
	- Chiều cao lắp đặt ≥ 2m
	1 tủ
	159.000
	495.935
	375.987


Ghi chú: Trường hợp lắp đặt tủ điện ở độ cao ≥ 2m được bổ sung đơn giá máy thi công (xe thang 9m) bằng 0,2 ca.
Chương III
LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN SÂN VƯỜN
CS.3.01.10 Lắp dựng cột đèn sân vườn
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30m
- Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp dựng cột đèn sân vườn
	 
	 
	 
	 

	CS.3.01.11
	- Lắp bằng thủ công
	1 cột
	4.147.000
	683.394
	 

	CS.3.01.12
	- Lắp bằng cơ giới
	1 cột
	4.147.000
	341.697
	293.180


CS.3.02.10 Lắp đặt đèn lồng
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ vật tư
- Đục lỗ bắt tay đèn lồng
- Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng, đấu nối dây nguồn
- Kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.3.02.10
	Lắp đặt đèn lồng
	1 bộ
	100.000
	136.679
	281.990


CS.3.03.10 Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm có
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ vật tư
- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật
- Kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.3.03.11
	Lắp đặt đèn cầu
	1 bộ
	250.000
	45.560
	281.990

	CS.3.03.12
	Lắp đặt đèn nấm
	1 bộ
	150.000
	68.339
	281.990

	CS.3.03.13
	Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ
	1 bộ
	250.000
	136.679
	 


Chương IV
LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ
CS.4.01.00 Lắp đèn màu ngang đường
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Kiểm tra thử bóng, sửa dui, đầu tiếp xúc, đầu nối...
- Cảnh giới, kéo đây đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn
- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.01.10 Lắp đèn bóng ốc ngang đường
Đơn vị tính: đồng/100 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.4.01.1 1
	Lắp đèn bóng ốc ngang đường
	100 bóng
	1.274.000
	911.192
	1.879.933

	CS.4.01.1 2
	Lắp đèn bóng ốc ngang ngã 3 - ngã tư
	100 bóng
	2.924.000
	1.366.788
	2.819.899


CS.4.01.20 Lắp đèn dây rắn ngang đường
Đơn vị tính: đồng/10m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.4.01.21
	Lắp đèn dây rắn ngang đường
	10m
	700.000
	227.798
	375.987

	CS.4.01.22
	Lắp đèn dây rắn ngang ngã 3 - ngã tư
	10m
	700.000
	341.697
	563.980


CS.4.02.00 Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển đến vị trí lắp đặt
- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối
- Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc
- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ
- Kéo dây nguồn, đấu đây, cân pha
- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.02.10 Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc
Đơn vị tính: đồng/100 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc
	 
	 
	 
	 

	CS.4.02.11
	- Độ cao H < 3m
	100 bóng
	824.000
	1.138.990
	1.879.933

	CS.4.02.12
	- Độ cao H ≥ 3m
	100 bóng
	824.000
	1.480.687
	2.819.899


CS.4.02.20 Lắp đèn dây rắn viền kiến trúc
Đơn vị tính: đồng/10m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc
	 
	 
	 
	 

	CS.4.02.21
	- Độ cao H < 3m
	10m
	700.000
	227.798
	187.993

	CS.4.02.22
	- Độ cao H ≥ 3m
	10m
	700.000
	296.137
	375.987


CS.4.03.00 Lắp đèn màu trang trí cây
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Trải dây đèn lên cây
- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ
- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha
- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.03.10 Lắp đèn bóng ốc trang trí cây
Đơn vị tính: đồng/100 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đèn bóng ốc trang trí cây
	 
	 
	 
	 

	CS.4.03.11
	- Độ cao H < 3m
	100 bóng
	824.000
	797.293
	375.987

	CS.4.03.12
	- Độ cao H ≥ 3m
	100 bóng
	824.000
	1.138.990
	751.973


CS.4.03.20 Lắp đèn bóng 3W trang trí cây
Đơn vị tính: đồng/1 dây (100 bóng)
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đèn bóng 3W trang trí cây
	 
	 
	 
	 

	CS.4.03.21
	- Độ cao H < 3m
	1 dây (100 b)
	350.000
	22.780
	46.998

	CS.4.03.22
	- Độ cao H ≥ 3m
	1 dây (100 b)
	350.000
	45.560
	56.398


CS.4.04,00 Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt
- Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu
- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha
- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ. Kiểm tra, xử lý tiếp xúc. Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.04.10 Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng
Đơn vị tính: đồng/100 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.4.04.11
	Độ cao H < 3m
	100 bóng
	824.000
	911.192
	1.503.946

	CS.4.04.12
	- Độ cao H ≥ 3m
	100 bóng
	824.000
	1.184.550
	2.255.919


CS.4.04.20 Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng
Đơn vị tính: đồng/10 m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng
	 
	 
	 
	 

	CS.4.04.21
	- Độ cao H < 3m
	10m
	700.000
	227.798
	281.990

	CS.4.04.22
	- Độ cao H ≥ 3m
	10m
	700.000
	296.137
	563.980


CS.4.04.30 Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng
Đơn vị tính: đồng/10 m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng
	 
	 
	 
	 

	CS.4.04.31
	- Độ cao H < 3m
	10m
	90.000
	683.394
	375.987

	CS.4.04.32
	- Độ cao H ≥ 3m
	10m
	90.000
	911.192
	751.973


CS.4.05.00 Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế
- Kéo dây nguồn đấu điện
- Kiểm tra, hoàn chỉnh.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.05.10 Lắp đèn pha trên cạn
Đơn vị tính: đồng/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đèn pha trên cạn
	 
	 
	 
	 

	CS.4.05.11
	- Độ cao H < 3m
	1 bộ
	350.000
	227.798
	281.990

	CS.4.05.12
	- Độ cao H ≥ 3m
	1 bộ
	350.000
	296.137
	343.848


CS.4.05.20 Lắp đèn pha dưới nước
Đơn vị tính: đồng/1bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.4.05.20
	Lắp đèn pha dưới nước
	1 bộ
	350.000
	410.036
	 


CS.4.06.00 Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá
- Kiểm tra, hoàn chỉnh
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.06.10 Lắp khung kích thước 1m x 2m
Đơn vị tính: đồng/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp khung kích thước 1m x 2m
	 
	 
	 
	 

	CS.4.06.11
	- Độ cao H < 3m
	1 bộ
	32.000
	341.697
	300.789

	CS.4.06.12
	- Độ cao H ≥ 3m
	1 bộ
	32.000
	455.596
	451.184


CS.4.06.20 Lắp khung kích thước 1m x 2m < Khung < 2m x 2m
Đơn vị tính: đồng/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp khung kích thước > 1m x 2m
	 
	 
	 
	 

	CS.4.06.21
	- Độ cao H < 3m
	1 bộ
	40.000
	455.596
	320.794

	CS.4.06.22
	- Độ cao H ≥ 3m
	1 bộ
	40.000
	592.275
	481.191


CS.4.07.10 Lắp bộ điều khiển nhấp nháy
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển.
Đơn vị tính: đồng/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp bộ điều khiển nhấp nháy
	 
	 
	 
	 

	CS.4.07.11
	Loại 2 ÷ 3 kênh
	1 bộ
	320.000
	227.798
	

	CS.4.07.12
	Loại ≥ 4 kênh
	1 bộ
	380.000
	341.697
	


Chương V
DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG
CS.5.01.00 Thay bóng đèn sợi tóc, đèn cao áp, đèn ống
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp
- Cảnh giới đảm bảo giao thông
- Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới
- Tháo và lắp bóng; tháo và lắp kính + lốp đèn
- Giám sát an toàn, hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.5.01.10 Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.01.10
	Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công
	20 bóng
	2.453.454
	759.730
	 


CS.5.01.20 Thay bóng cao áp 
CS.5.01.2a Thay bóng cao áp bằng máy
Đơn vị tính: đồng/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay bóng cao áp bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.01.21a
	- chiều cao < 14m
	20 bóng
	4.093.454
	911.192
	1.879.933

	CS.5.01.22a
	- chiều cao 14 ÷ < 18m
	20 bóng
	4.093.454
	1.138.990
	3.125.430

	CS.5.01.23a
	- chiều cao 18 ÷ 24m
	20 bóng
	4.093.454
	1.594.586
	3.818.378


CS.5.01.2b Thay bóng cao áp bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.01.2b
	Thay bóng cao áp bằng thủ công, chiều cao < 10m
	20 bóng
	4.093.454
	1.640.146
	 


CS.5.01.30 Thay bóng đèn ống 
CS.5.01.3a Thay bóng đèn ống bằng máy
Đơn vị tính: đồng/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.01.3a
	Thay bóng đèn ống bằng máy
	20 bóng
	339.545
	844.144
	1.879.933


CS.5.01.3b Thay bóng đèn ống bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.01.3b
	Thay bóng đèn ống bằng thủ công
	20 bóng
	339.545
	1.519.459
	 


CS.5.02.00 Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, kiểm tra vật tư
- Sửa chữa chi tiết tháo lắp cũ, lắp lốp mới
- Giám sát an toàn, hoàn thiện
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.5.02.10 Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy
Đơn vị tính: đồng/10 lốp
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay chóa đèn (lốp đèn đơn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.02.11
	- Độ cao H <12m
	10 lốp
	1.100.000
	2.505.778
	4.505.289

	CS.5.02.12
	- Độ cao 12m ≤ H < 18m
	10 lốp
	1.100.000
	2.733.576
	3.820.538

	CS.5.02.13
	- Độ cao 18m ≤ H < 24m
	10 lốp
	1.100.000
	2.961.374
	4.741.912

	 
	Thay chóa đèn (lốp đèn kép) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.02.14
	- Độ cao H < 12m
	10 lốp
	2.500.000
	4.259.823
	4.505.289

	CS.5.02.15
	- Độ cao 10m ≤ H< 18m
	10 lốp
	2.500.000
	4.442.061
	3.820.538

	CS.5.02.16
	- Độ cao 18m ≤ H < 24m
	10 lốp
	2.500.000
	4.692.639
	4.741.912


CS.5.02.20 Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/10 lốp
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.02.20
	Thay chóa đèn (lốp đèn đơn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công, chiều cao < 10m
	10 lốp
	1.220.000
	4.555.960
	 


CS.5.03.00 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra chi tiết
- Tháo vỏ lốp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ.
- Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng mới
- Lắp vỏ lốp, đấu điện, kiểm tra
- Dọn dẹp hiện trường.
CS.5.03.10 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.03.11
	- Chiều cao H < 10m
	1 bộ
	194.173
	175.405
	320.794

	CS.5.03.12
	- Chiều cao 10m ≤ H < 12m
	1 bộ
	194.173
	198.184
	382.054

	CS.5.03.13
	- Chiều cao 12m ≤ H < 18m
	1 bộ
	194.173
	268.802
	382.054

	CS.5.03.14
	- Chiều cao 18m ≤ H < 24m
	1 bộ
	194.173
	300.693
	474.191


CS.5.03.20 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.03.20
	Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công chiều cao H < 10m
	1 bộ
	194.173
	261.968
	 


CS.5.03.30 Thay chấn lưu hoặc bộ mồi
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay chấn lưu
	 
	 
	 
	 

	CS.5.03.31
	Chiều cao H < 10m
	1 bộ
	180.000
	159.459
	288.715

	CS.5.03.32
	Chiều cao 10m ≤ H < 12m
	1 bộ
	180.000
	182.238
	288.715

	CS.5.03.33
	Chiều cao 12m ≤ H < 18m
	1 bộ
	180.000
	250.578
	382.054

	CS.5.03.34
	Chiều cao 18m ≤ H < 24m
	1 bộ
	180.000
	273.358
	474.191


CS.5.03.50 Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.03.51
	Chiều cao H < 10m
	1 bộ
	308.173
	214.130
	384.953

	CS.5.03.52
	Chiều cao 10m ≤ H < 12m
	1 bộ
	308.173
	243.744
	400.993

	CS.5.03.53
	Chiều cao 12m ≤ H < 18m
	1 bộ
	308.173
	332.585
	515.773

	CS.5.03.54
	Chiều cao 18m ≤ H < 24m
	1 bộ
	308.173
	369.033
	632.255


CS.5.03.60 Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.03.60
	Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công, chiều cao < 10m
	1 bộ
	308.173
	321.195
	 


CS.5.03.70 Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra chi tiết
- Tháo vỏ chóa đèn, bộ điện tiết kiệm
- Thay bộ điện tiết kiệm điện mới
- Lắp vỏ chóa, đấu điện, kiểm tra
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.03.7 1
	- Chiều cao H < 10m
	1 bộ
	1.147.173
	227.798
	320.794

	CS.5.03.7 2
	- Chiều cao 10m ≤ H < 12m
	1 bộ
	1.147.173
	250.578
	382.054

	CS.5.03.7 3
	- Chiều cao 12m ≤ H < 18m
	1 bộ
	1.147.173
	318.917
	382.054

	CS.5.03.7 4
	- Chiều cao 18m ≤ H < 24m
	1 bộ
	1.147.173
	341.697
	474.191


CS.5.03.80 Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.03.80
	Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa
	1 bộ
	1.147.173
	341.697
	 


CS.5.04.00 Thay các loại xả
Thành phần công việc:
- Kiểm tra xà, lĩnh vật tư, xin cắt điện
- Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp)
- Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột
- Tháo xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ)
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.5.04.10 Thay bộ xà đơn dài 1,2m có sứ
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.04.10
	Thay bộ xà đơn dải 1,2m - 4 sứ
	1 bộ
	413.480
	615.055
	300.789


CS.5.04.20 Thay bộ xà kép dài 1,2m có sứ
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.04.20
	Thay bộ xà kép dài 1,2m - 4 sứ
	1 bộ
	744.960
	683.394
	338.388


CS.5.04.20 Thay bộ xà dài 0,6m có sứ
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.04.30
	Thay bộ xà dài 0,6m có sứ
	1 bộ
	243.240
	569.495
	300.789


CS.5.04.40 Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng cơ giới
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.04.40
	Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng cơ giới
	1 bộ
	371.000
	341.697
	225.592


CS.5.04.50 Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.04.50
	Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ công
	1 bộ
	371.000
	683.394
	 


CS.5.04.60 Thay bộ xà dài 0,6m, 0,4m, 0,3m không sứ, không dây bằng máy
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay bộ xà không sứ, không dây kết hợp máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.04.6 a
	- Bộ xà dài 0,6m
	1 bộ
	232.000
	273.358
	225.592

	CS.5.04.6 b
	- Bộ xà dài 0,4m
	1 bộ
	150.000
	273.358
	225.592

	CS- 5.04.6c
	- Bộ xà dài 0,3m
	1 bộ
	127.000
	273.358
	225.592


CS.5.04.70 Thay bộ xà dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay bộ xà không sứ, không dây bằng thủ công
	 
	 
	 
	 

	CS.5.04.7a
	- Bộ xả dài 0,6m
	1 bộ
	232.000
	501.156
	

	CS 5.04.7b
	- Bộ xả dài 0,4m
	1 bộ
	150.000
	501.156
	

	CS.5.04.7c
	- Bộ xả dài 0,3m
	1 bộ
	127.000
	501.156
	 


CS.5.05.00 Thay các loại cần đèn chao cao áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép
Thành phần công việc:
- Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện
- Tháo chụp, cần cũ
- Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát
CS.5.05.10 Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng máy
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.05.11
	Thay cần đèn cao áp chữ L
	1 bộ
	1.006.000
	569.495
	320.794

	CS.5.05.12
	Thay cần đèn cao áp chữ S
	1 bộ
	1.392.000
	797.293
	320.794

	CS.5.05.13
	Thay chụp liền cần
	1 bộ
	350.000
	797.293
	320.794

	CS.5.05.14a
	Thay chụp ống phóng đơn
	1 bộ
	340.000
	797.293
	320.794

	CS.5.05 14b
	Thay chụp ống phóng kép
	1 bộ
	350.000
	797.293
	320.794


CS.5.05.20 Thay cần đèn cao áp bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.05.21
	Thay cần đèn cao áp chữ L bằng thủ công
	1 bộ
	539.700
	1.025.091
	 

	CS.5.05.22
	Thay cần đèn cao áp chữ S bằng thủ công
	1 bộ
	945.000
	1.435.127
	


CS.5.05.30 Thay cần đèn chao cao áp bằng máy
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.05.30
	Thay cần đèn chao cao áp bằng máy
	1 bộ
	391.000
	455.596
	375.987


CS.5.05.40 Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.05.40
	Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công
	1 bộ
	391.000
	820.073
	 


CS.5.07.00 Thay các loại dây 
CS.5.07.10 Thay dây đồng một ruột 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ
- Kéo dây mới, cắt điện
- Giám sát an toàn, hoàn thiện.
CS.5.07.1a Thay dây đồng một ruột bằng máy
Đơn vị tính: đồng/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay dây đồng một ruột bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.07.11a
	- Dây M6
	40m
	832.300
	455.596
	319.589

	CS.5.07.12a
	- Dây M10
	40m
	1.415.316
	569.495
	319.589

	CS.5.07.13a
	- Dây M16
	40m
	2.196.460
	569.495
	319.589

	CS.5.07.14a
	- Dây M25
	40m
	3.434.760
	569.495
	319.589

	CS.5.07.15a
	- Dây A16
	40m
	243.600
	569.495
	319.589

	CS.5.07.16a
	- Dây A25
	40m
	384.969
	569.495
	319.589


CS.5.07.1b Thay dây đồng một ruột bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay dây đồng một ruột bằng thủ công
	 
	 
	 
	 

	CS.5.07.11b
	- Dây M6
	40m
	832.300
	820.073
	

	CS.5.07.12b
	- Dây M10
	40m
	1.415.316
	1.025.091
	

	CS.5.07.13b
	- Dây M16
	40m
	2.196.460
	1.025.091
	

	CS.5.07.14b
	- Dây M25
	40m
	3.434.760
	1.025.091
	

	CS.5.07.15b
	- Dây A16
	40m
	243.600
	1.025.091
	

	CS.5.07.16b
	- Dây A25
	40m
	384.969
	1.025.091
	


CS.5.07.1c Thay dây lên đèn
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, hạ dây cũ, luồn cửa cột
- Kéo dây mới, cắt điện
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.07.1c
	Thay dây lên đèn
	40m
	959.055
	1.138.990
	939.966


CS.5.07.20 Thay cáp treo
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển cáp treo đến địa điểm thay cáp, hạ cáp cũ
- Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh
- Giám sát an toàn, hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.5.07.2a Thay cáp treo bằng máy
Đơn vị tính: đồng/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.07.2a
	Thay cáp treo bằng máy
	40m
	831.480
	911.192
	939.966


CS.5.07.2b Thay cáp treo bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.07.2b
	Thay cáp treo bằng thủ công
	40m
	831.480
	1.640.146
	 


CS.5.07.30 Thay cáp ngầm
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, tháo đầu nguồn luồn cửa cột
- Đào rãnh thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột
- Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt
- Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay cáp ngầm
	 
	 
	 
	 

	CS.5.07.31
	- Trên nền đất
	40m
	2.682.000
	7.289.536
	

	CS.5.07.32
	- Trên nền hè phố
	40m
	2.682.000
	9.111.920
	

	CS.5.07.33
	- Trên nền đường nhựa
	40m
	2.682.000
	11.845.496
	

	CS.5.07.34
	- Trên nền đường bê tông atphal
	40m
	2.682.000
	11.845.496
	


CS.5.08.10 Thay tủ điện
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, tháo tủ cũ
- Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra
- Giám sát an toàn, hoàn thiện
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/tủ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.08.10
	Thay tủ điện
	tủ
	159.000
	911.192
	375.987


CS.5.09.10 Nối cáp ngầm
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm đấu nối
- Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối
- Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/mối nối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Nối cáp ngầm
	 
	 
	 
	 

	CS.5.09.11
	- Trên nền đất
	mối nối
	326.300
	1.138.990
	

	CS.5.09.12
	- Trên nền hè phố
	mối nối
	326.300
	1.366.788
	

	CS.5.09.13
	- Trên nền đường nhựa
	mối nối
	326.300
	1.480.687
	

	CS.5.09.14
	- Trên nền đường bê tông atphal
	mối nối
	326.300
	1.594.586
	


CS.5.10.10 Thay cột đèn
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cần, hạ lốp
- Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ
- Nhận vật tư, trồng cột mới
- Lắp xà, đèn, chụp, dây
- San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao.
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay cột đèn
	 
	 
	 
	 

	CS.5.10.11a
	- Cột BT ly tâm
	1 cột
	4.482.500
	3.507.418
	2.829.712

	CS.5.10.11b
	- Cột BT chữ H
	1 cột
	2.188.059
	3.507.418
	2.829.712

	CS.5.10.12
	- Cột sắt
	1 cột
	1.804.000
	3.165.540
	2.829.712


CS.5.11.00 Công tác sơn
Thành phần công việc:
- Cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng)
- Đánh số cột
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.5.11.10 Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ÷ 9,5m)
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.11.10
	Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ÷ 9,5m)
	cột
	132.500
	422.072
	1.126.322


CS.5.11.20 Sơn chụp, sơn cần đèn
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.11.20
	Sơn chụp, sơn cần đèn
	cột
	49.500
	253.243
	481.191


CS.5.11.30 Sơn cột đèn chùm bằng máy có chiều cao cột > 4m
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.11.30
	Sơn cột đèn chùm bằng máy
	cột
	100.000
	422.072
	641.588


CS.5.11.40 Sơn cột đèn chùm bằng thủ công (áp dụng cột có chiều cao < 4m)
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.11.40
	Sơn cột đèn chùm bằng thủ công
	cột
	100.000
	844.144
	 


CS.5.11.50 Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.11.50
	Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công
	cột
	79.000
	633.108
	 


CS.5.11.60 Sơn tủ điện cả giá đỡ
Đơn vị tính: đồng/tủ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.11.60
	Sơn tủ điện cả giá đỡ
	tủ
	152.000
	422.072
	 


CS.5.12.10 Thay sứ cũ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, cắt điện
- Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây
- Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/quả sứ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.12.10
	Thay sứ cũ
	quả sứ
	3.000
	78.083
	187.993


CS.5.13.10 Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, tháo chóa, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh chóa, kính
- Lắp chóa, giám sát an toàn
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp
	 
	 
	 
	 

	CS.5.13.11
	- Độ cao H < 10m
	bộ
	10.091
	63.311
	131.595

	CS.5.13.12
	- Độ cao 10m ≤ H <12m
	bộ
	10.091
	84.414
	112.278

	CS.5.13.13
	- Độ cao 12m ≤ H < 18m
	bộ
	10.091
	105.518
	152.822

	CS.5.13.14
	- Độ cao 18m ≤ H < 24m
	bộ
	10.091
	126.622
	203.225


CS.5.14.00 Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế
- Sửa chữa chi tiết đấu, tháo lắp cầu nhựa
- Giám sát an toàn.
CS.5.14.10 Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng máy
Đơn vị tính: đồng/quả
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay quả cầu bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.14.11
	- Quả cầu nhựa
	1 quả
	25.000
	126.622
	187.993

	CS.5.14.12
	- Quả cầu thủy tinh
	1 quả
	250.000
	126.622
	187.993


CS.5.14.20 Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/quả
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay quả cầu bằng thủ công
	 
	 
	 
	 

	CS.5.14.21
	- Quả cầu nhựa
	1 quả
	25.000
	227.919
	

	CS.5.14.22
	- Quả cầu thủy tinh
	1 quả
	250.000
	227.919
	


Chương VI
DUY TRÌ TRẠM ĐÈN
CS.6.01.00 Duy trì trạm đèn
Thành phần công việc:
- Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn
- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy
- Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối
- Xử lý sự cố nhỏ: tra chì, đầu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn
- Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện
- Kiến nghị sửa chữa thay thế.
CS.6.01.10 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/1 trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.01.10
	Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công
	1 trạm/ ngày
	 
	91.119
	 


CS.6.01.20 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/1 trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.01.20
	Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ
	1 trạm/ ngày
	 
	70.617
	 


CS.6.01.30 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển và giám sát
Đơn vị tính: đồng/1 trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.01.30
	Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU
	1 trạm/ ngày
	 
	56.950
	 


CS.6.01.40 Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/1 trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.01.40
	Duy trì trạm 2 chế độ bằng tay (buổi tối)
	1 trạm/ ngày
	 
	104.787
	 


CS.6.01.50 Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ
Đơn vị tính: đồng/1 trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.01.50
	Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ
	1 trạm/ ngày
	 
	77.451
	 


CS.6.01.60 Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển và giám sát
Đơn vị tính: đồng/1 trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.01.60
	Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU
	1 trạm/ ngày
	 
	59.228
	 


 
	Ghi chú:
	Ghi chú:
	Ghi chú:

	Đơn giá duy trì trạm đèn công cộng quy định tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1500m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì đơn giá điều chỉnh theo hệ số như sau:- Chiều dài tuyến trạm 1500 ÷ 3000
	 
	Kl =1,1

	- Chiều dài tuyến trạm > 3000m
	 
	Kl = 1,2

	- Chiều dài tuyến trạm 1000 ÷ 1500m
	 
	KI = 0,9

	- Chiều dài tuyến trạm 500 ÷ 1000m
	 
	KI = 0,8

	- Chiều dài tuyến trạm < 500m
	 
	KI = 0,5

	- Trạm trong ngõ xóm nội thành
	 
	Kv = 1,2

	- Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành
	 
	Kv = 1,1

	- Trạm ngoại thành
	 
	Kv = 1,2


CS.6.01.70 Quản lý, kiểm tra biến thế đèn công cộng
Thành phần công việc:
- Hằng ngày kiểm tra máy, dàn, ghi nhật ký
- Kiến nghị sửa đổi khi có sự cố
Đơn vị tính: đồng/1 trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.01.70
	Quản lý, kiểm tra biến thế đèn công cộng
	1 trạm/ ngày
	 
	72.895
	 


CS.6.02.00 Thay thế thiết bị trung tâm điều khiển
CS.6.02.10 Thay modem (tại tủ khu vực và trung tâm)
Thành phần công việc:
- Kiểm tra modem cũ
- Lĩnh vật tư, tháo modem
- Lắp và đấu modem mới
- Cấu hình cho modem
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.02.10
	Thay Modem
	1 bộ
	200.000
	144.845
	 


CS.6.02.20 Thay bộ điều khiển PLC Master (tại tủ khu vực)
Thành phần công việc:
- Kiểm tra PLC Master cũ
- Lĩnh vật tư, tháo PLC Master
- Lắp và đấu PLC Master mới
- Nạp chương trình phần mềm
- Cấu hình cho PLC Master mới
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.02.20
	Thay PLC Master
	1 bộ
	1.500.000
	316.339
	 


CS.6.02.30 Thay bộ điều khiển PLC RTU
Thành phần công việc:
- Kiểm tra PLC RTU cũ
- Lĩnh vật tư, tháo PLC RTU
- Lắp và đấu PLC RTU mới
- Nạp chương trình phần mềm
- Cấu hình cho PLC RTU mới
- Đấu diện hoạt động thử, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.02.30
	Thay PLC RTU
	1 bộ
	1.500.000
	316.339
	 


CS.6.02.40 Thay bộ đo điện áp và dòng điện (Tranducer)
Thành phần công việc:
- Kiểm tra Tranducer cũ
- Lĩnh vật tư, tháo Tranducer
- Lắp và dấu Tranducer mới
- Nạp chương trình phần mềm
- Cấu hình cho Tranducer mới
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.02.40
	Thay bộ đo điện áp và dòng điện
	1 bộ
	445.400
	289.690
	 


CS.6.02.50 Thay bộ đo dòng điện
Thành phần công việc:
- Kiểm tra TI cũ
- Lĩnh vật tư, tháo TI
- Lắp và đấu TI mới
- Nạp chương trình phần mềm
- Cấu hình cho TI mới
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.02.50
	Thay bộ đo dòng điện
	1 bộ
	110.000
	144.845
	 


CS.6.02.60 Thay Coupler
Thành phần công việc:
- Kiểm tra Coupler cũ
- Lĩnh vật tư, tháo Coupler
- Lắp và đấu Coupler mới
- Đo và kiểm tra tín hiệu truyền thông giữa 2 trạm (tại Coupler)
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ tủ khu vực và trung tâm.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.02.61
	Thay Coupler ngoài lưới
	1 bộ
	300.000
	316.339
	 

	CS.6.02.62
	Thay Coupler trong tủ điều khiển
	1 bộ
	300.000
	158.169
	577.429


CS.6.02.70 Thay tủ điều khiển khu vực
Thành phần công việc:
- Tháo Modem, PLC Master, PLC RTU, Tranducer, Aptomat Coupler, cần đấu cũ
- Khoan lắp các thiết bị mới vào giá
- Đi lại dây điện
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ trung tâm
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.02.70
	Thay tủ điều khiển khu vực
	1 bộ
	14.644.0 00
	632.677
	 


CS.6.03.00 Duy trì giám sát trung tâm điều khiển
CS.6.03.10 Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng
Thành phần công việc:
- Tháo Modem, PLC Master, PLC RTU, Tranducer, Aptomat, Coupler, cần đấu cũ
- Khoan lắp các thiết bị mới vào giá
- Đi lại dây điện
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ trung tâm
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.03.10
	Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng
	1 bộ
	80.000.000
	474.508
	 


CS.6.03.20 Xử lý mất truyền thông (tín hiệu) giữa các tủ
Thành phần công việc:
- Đo tín hiệu giữa các tủ
- Phân đoạn kiểm tra đường truyền thông
- Kiểm tra chọn lại đường truyền thông
- Đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ khu vực và trung tâm.
Đơn vị tính: đồng/lần xử lý
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.03.20
	Xử lý mất truyền thông (tín hiệu) giữa các tủ
	1 lần xử lý
	 
	316.339
	 


CS.6.03.30 Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn)
Thành phần công việc:
- Kiểm tra điện áp pha cấp vào RTU
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ khu vực và trung tâm.
Đơn vị tính: đồng/lần lựa chọn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.03.30
	Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn)
	1 lần lựa chọn
	 
	158.169
	 


CS.6.03.40 Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiện thị
Thành phần công việc:
- Tháo bảng hiện thị, tháo board mạch cũ
- Lắp đặt board mạch mới
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện
- Kiểm tra lại tín hiệu từ máy tính đến bản hiển thị
Đơn vị tính: đồng/lần lựa chọn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.03.40
	Thay mạch hiện thị (board mạch) trên bảng hiện thị
	1 lần lựa chọn
	500.000
	158.169
	 


CS.6.03.50 Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm
Thành phần công việc:
- Cài đặt phần mềm trên máy tính
- Kiểm tra đồng bộ tín hiệu với bảng hiển thị và các khu vực
Đơn vị tính: đồng/lần xử lý
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.03.50
	Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm
	1 lần xử lý
	 
	316.339
	 


Chương VII
DUY TRÌ HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG
CS.7.01.10. Thay kính đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, tháo kính đèn cũ.
- Lắp kính đèn mới, kiểm tra an toàn.
- Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 kính đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.10
	Thay kính đèn tín hiệu giao thông
	1 kính đèn
	115.000
	34.170
	56.398


CS.7.01.20. Thay Module đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, tháo module cũ đã hỏng.
- Lắp module mới, kiểm tra sự hoạt động của thiết bị.
- Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 module
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.20
	Thay Module đèn tín hiệu giao thông
	1 module
	975.000
	82.007
	244.391


CS.7.01.30. Thay biến áp; Triac; Ic; Aptomat
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, tháo biến áp, Triac, Ic, aptomat cũ đã hỏng.
- Lắp biến áp, Triac, Ic, aptomat, kiểm tra sự hoạt động của thiết bị.
- Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 chiếc
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.30
	Thay biến áp; Triac; Ic; Aptomat
	1 chiếc
	 
	43.282
	 


Ghi chú: Đơn giá nêu trên chưa bao gồm đơn giá vật tư biến áp; Triac; Ic; Aptomat.
CS.7.01.40.Thay bộ ruột tủ đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, tháo bộ ruột tủ đèn bị hỏng.
- Lắp bộ ruột mới, kiểm tra sự hoạt động của thiết bị.
- Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.40
	Thay bộ ruột tủ đèn tín hiệu giao thông
	1 bộ
	13.800.000
	220.964
	 


CS.7.01.50.Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, tháo dỡ dây cũ.
- Luồn, lắp dây mới, kiểm tra kỹ thuật.
- Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.50
	Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông
	1 cột
	 
	968.142
	939.966


CS.7.01.60.Sửa chữa chạm chập sự cố lưới điện đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Khảo sát, kiểm tra phát hiện chạm chập.
- Kiểm tra thiết bị, dây cáp, bóng đèn...
- Xử lý các điểm chạm chập.
- Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 nút
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.60
	Sửa chữa chạm chập sự cố lưới điện đèn tín hiệu giao thông
	1 nút
	 
	1.366.788
	2.861.920


Ghi chú: Vật tư theo số lượng được nghiệm thu.
CS7.01.70. Duy tu, bảo dưỡng tủ điều khiển tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, ngắt hệ thống điện.
- Cạo rỉ và lớp sơn cũ vệ sinh sạch tủ.
- Sơn 1 lớp sơn chống rỉ.
- Sơn 2 lớp sơn nhũ.
- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 tủ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.70
	Duy tu, bảo dưỡng tủ điều khiển tín hiệu giao thông
	1 bộ
	37.156
	295.450
	 


Ghi chú: Trường hợp công tác Duy tu, bảo dưỡng tủ điều khiển tín hiệu giao thông có sử dụng xe thang 09 - 12m thì tính 0,30 công/ca
CS7.01.80. Duy tu, bảo dưỡng cột đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, ngắt điện.
- Cạo rỉ và lớp sơn cũ vệ sinh sạch cột đèn.
- Son 1 lớp sơn chống rỉ.
- Sơn 2 lớp sơn nhũ.
- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 cột đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.80
	Duy tu, bảo dưỡng cột đèn tín hiệu giao thông
	1 cột đèn
	43.542
	422.072
	563.980


CS7.01.90. Duy tu, bảo dưỡng bầu đèn, mặt đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, cắt điện.
- Cạo rỉ và lớp sơn cũ vệ sinh sạch sẽ bầu đèn, mặt đèn tín hiệu giao thông.
- Sơn 1 lớp sơn chống rỉ.
- Sơn 2 lớp sơn nhũ.
- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.9 0
	Duy tu, bảo dưỡng bầu đèn, mặt đèn tín hiệu giao thông
	1 cái
	37.156
	105.518
	563.980


CS7.02.10. Thay đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Tháo bộ đèn cũ.
- Kiểm tra tình trạng bộ đèn cũ.
- Lắp và đấu bộ đèn mới.
- Đo và kiểm tra tín hiệu bộ đèn mới.
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu bộ đèn mới.
- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 bộ đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.02.10
	Thay đèn tín hiệu giao thông
	1 cái
	12.000
	455.596
	 


CS7.02.20. Quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Kiểm tra hoạt động của chốt đèn, cập nhật khối lượng hư hỏng, báo sửa chữa và cân chỉnh thời gian, thực hiện 2 lần/ ngày.
- Kiểm tra thông số kỹ thuật, thực hiện 2 lần/tuần.
- Kiểm tra tiếp xúc: đầu chì, điểm nối dây dẫn, thực hiện 3 lần/tháng.
- Ghi lại dữ liệu đã thực hiện công việc vào sổ nhật ký.
Đơn vị tính: đồng/01 nút
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.02.20
	Quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông
	1 nút
	 
	60.613
	 


 
ĐƠN GIÁ
DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC CÁC ĐÔ THỊ VÙNG II
(Thuộc thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn)
Chương I
NẠO VÉT BÙN BẰNG THỦ CÔNG
TN1.01.00 Nạo vét bùn cống bằng thủ công 
TN1.01.10 Nạo vét bùn hố ga.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp ga, cậy tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện chứa bùn để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.01.10
	Nạo vét bùn hố ga
	m3 bùn
	 
	1.014.277
	 


Ghi chú:
1/. Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ sau:
+ Cự ly trung chuyển 1500m: K= 1,15
+ Cự ly trung chuyển 2000m: K = 1,27
2/. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K=0,87.
TN1.01.20 Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Dùng quả găng luồn qua cống, gạt bùn về hố ga.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Nạo vét bùn cống ngầm (cống tròn và các loại cống khác có tiết diện tương đương) bằng thủ công, đường kính cống:
	 
	 
	 
	 

	TN1.01.21
	- ≤ 200mm
	m3 bùn
	
	1.539.315
	

	TN1.01.22
	- 300mm÷600mm
	m3 bùn
	
	1.496.357
	

	TN1.01.23
	- 700mm÷1000mm
	m3 bùn
	
	1.439.080
	

	TN1.01.24
	- - > 1000mm
	m3 bùn
	
	1.403.282
	


Ghi chú:
1/. Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤1/3 tiết diện cống ngầm. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.
2/. Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ sau:
+ Cự ly trung chuyển 1500m: K = 1,15
+ Cự ly trung chuyển 2000m: K = 1,27
3/. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.
TN1.01.30 Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước B ≥ 300mm- 1000mm; H ≥ 400mm- 1000mm
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện và mặt bằng làm việc.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Mở nắp tấm đan, chờ khí độc bay đi.
- Xúc bùn vào xô, đưa lên và đổ vào phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 1000m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Đóng nắp tấm đa, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.01.30
	Nạo vét bùn cống hộp nổi kích thước B ≥ 300mm÷1000mm; H ≥ 400mm÷1000mm
	m3 bùn
	 
	1.264.863
	 


Ghi chú:
1/ Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng: lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét ≤ 1/3 tiết diện cống hộp nổi. Trường hợp lượng bùn có trong cống trước khi nạo vét > 1/3 tiết diện cống thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,80.
2/ Trường hợp nạo vét bùn hố ga có cự ly trung chuyển bùn khác với cự ly quy định thì đơn giá nhân công được điều chỉnh với các hệ sau:
+ Cự ly trung chuyển 1500m: K = 1,15
+ Cự ly trung chuyển 2000m: K = 1,27
3/ Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,87.
TN1.02.00 Nạo vét bùn mương bằng thủ công
TN1.02.10 Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m.
TN1.02.1a Đối với mương không có hành lang, không có lối vào 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN 1.02.1a
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng ≤ 6m (không có hành lang, không có lối vào)
	m3 bùn
	 
	1.010.803
	 


Ghi chú:
1/. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: lượng bùn trong mương trước khi nạo vét ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
2/. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K=0,85.
TN1.02.1b Đối với mương có hành lang lối vào 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.02.1b
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng <6m (có hành lang, lối vào)
	m3 bùn
	 
	873.370
	 


Ghi chú:
1/. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
2/. Trường hợp không phải trang chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K=0,85.
TN1.02.20 Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m.
TN1.02.2a Đối với mương không có hành lang, không có lối vào 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên thuyền.
- Kéo thuyền bùn dọc mương (cự ly ≤ 300m) chuyển bùn lên bờ đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.02.2a
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng >6m (không có hành lang, không có lối vào)
	m3 bùn
	 
	984.203
	 


Ghi chú:
1/. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: ≤ 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bảng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
2/. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85.
TN1.02.2b Đối với mương có hành lang lối vào 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Dọn dẹp mặt bằng hai bên bờ mương.
- Bắc cầu công tác.
- Nạo vét bùn dưới lòng mương, xúc vào xô, chuyển bùn lên bờ và đổ lên phương tiện trung chuyển (bằng xe cải tiến hoặc xe đẩy tay).
- Trung chuyển bùn tới nơi tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc bùn từ xe cải tiến hoặc xe đẩy tay (phương tiện trung chuyển) vào phương tiện để ở nơi tập kết tạm.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN1.02.2b
	Nạo vét bùn mương bằng thủ công, mương có chiều rộng > 6m (có hành lang, lối vào)
	m3 bùn
	 
	844.553
	 


Ghi chú:
1/. Đơn giá tại bảng trên quy định tương ứng: lượng bùn trong mương trước khi nạo vét: <1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương). Nếu lượng bùn trong mương trước khi nạo vét > 1/3 độ sâu của mương (từ mặt nước đến đáy mương) thì đơn giá quy định tại bằng trên điều chỉnh với hệ số K = 0,75.
2/. Trường hợp không phải trung chuyển bùn thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K=0,85.
TN1.03.00 Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện.
- Đi tua dọc hai bên bờ mương, sông để phát hiện phế thải.
- Nhặt hết rác, các loại phế thải trên bờ, mái của mương, sông thuộc hành lang quản lý và vun thành đống nhỏ xúc đưa lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Nhặt, gom rác, phế thải và rau bèo trên mặt nước của mương, sông.
- Dùng thuyền đưa vào bờ và xúc lên phương tiện trung chuyển (xe cải tiến chở bùn, xe thồ, xe đẩy tay).
- Vận chuyển phế thải về địa điểm tập kết tạm với cự ly bình quân 150m.
- Xúc rác, phế thải và rau bèo từ vật liệu trung chuyển vào phương tiện để ở nơi tập kết.
- Vệ sinh thu dọn mặt bằng làm việc và tập kết dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Nhặt, thu gom phế thải và vớt rau bèo trên mương, sông thoát nước bằng thủ công
	 
	 
	 
	 

	TN1.03.01
	Chiều rộng mương, sông ≤ 6m
	1km
	
	1.025.956
	

	TN1.03.02
	Chiều rộng mương, sông ≤ 15m
	1km
	
	1.128.551
	

	TN1.03.03
	Chiều rộng mương, sông > 15m
	1km
	
	1.461.987
	


Ghi chú: Trường hợp không phải trung chuyển thì đơn giá nhân công được điều chỉnh hệ số K = 0,85
Chương II
NẠO VÉT BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN2.01.00 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe cơ giới
TN2.01.10 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính ≥ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga và chui vào lòng cổng để hút.
- Xả nước.
- Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN2.01.11
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn 3 tấn (cống tròn có đường kính ≥ 700mm và các loại cống khác có tiết diện tương đương)
	m3 bùn
	 
	82.208
	89.513


Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8 < L ≤ 10
	0,925

	10 < L ≤ 14
	0,955

	15 < L ≤ 18
	1,045

	18 < L ≤ 20
	1,075

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 <L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51


TN2.01.20 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,3m- 0,8m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,3m- 0,8m và các loại cống khác có tiết diện tương đương).
Thành phần công việc:
- bùn ra hố ga; hút bùn tại hố ga. Hút đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN2.01.21
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe phun nước phản lực kết hợp với các thiết bị khác.
	1m dài
	3.530
	29.628
	114.121


Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8 < L ≤ 10
	0,925

	10 < L ≤ 14
	0,955

	15 < L ≤ 18
	1,045

	18 < L ≤ 20
	1,075

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 <L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51


TN2.01.30 Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 0,8m- 1,2m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 0,8m- 1,2m và các loại cống khác có tiết diện tương đương).
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút; chuẩn bị vòi bơm, máy bơm. Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi, hút bùn ở hố ga.
- Chặn hai đầu đoạn cống cần thi công tại 2 hố ga bằng các túi đựng cát.
- Bơm nước cho đến khi công nhân có thể thi công được trong lòng cống.
- Hút bùn trong cống đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN2.01.31
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút bùn chân không có độ chân không cao (8 tấn) kết hợp với các thiết bị khác
	1m dài
	6.484
	55.901
	225.396


Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8 < L ≤ 10
	0,925

	10 < L ≤ 14
	0,955

	15 < L ≤ 18
	1,045

	18 < L ≤ 20
	1,075

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 <L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51


TN2.01.40 Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác (cống tròn có đường kính 1,2m- 2,5m, cống hộp, bản có chiều rộng đáy từ 1,2m- 2,5m và các loại cống khác có tiết diện tương tự).
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển bảo hiệu công trường, lắp đặt vòi hút, ống hút; chuẩn bị vòi bơm, máy bơm.
- Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi.
- Hút bùn ở hố ga.
- Luồn dây cáp hoặc gầu múc từ hố ga này đến hố ga kế tiếp.
- Vận hành tời chính và tời phụ dồn bùn từ trong cống về hố ga công tác bằng đĩa di chuyển trong lòng cống.
- Hút bùn trong cống đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1m dài
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN2.01.41
	Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy tời kết hợp với các thiết bị khác
	1m dài
	967
	101.116
	360.473


Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8 < L ≤ 10
	0,925

	10 < L ≤ 14
	0,955

	15 < L ≤ 18
	1,045

	18 < L ≤ 20
	1,075

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 <L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51


TN2.02.00 Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng < 5m).
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe (bơm nước vào bình, đổ nhiên liệu, kiểm tra xe).
- Di chuyển xe đến địa điểm thi công.
- Đặt biển báo hiệu công trường.
- Tính toán khối lượng bùn có trong mương cần thi công.
- Vận hành xe hút chân không để hút bùn.
- Hút bùn cho đến khi đầy téc.
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn, xả sạch bùn.
- Đóng nắp ga, vệ sinh, thu dọn mặt bằng làm việc và tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1m3
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN2.02.01
	Nạo vét bùn mương thoát nước bằng xe hút chân không kết hợp với các thiết bị khác (mương có chiều rộng < 5m)
	1m3
	3.234
	122.692
	581.763


Chương III
VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG CƠ GIỚI
TN3.01.00 Vận chuyển bùn bằng xe ôtô tự đổ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị xe, dụng cụ lao động.
- Di chuyển xe đến địa điểm tập kết để lấy bùn.
- Thu dọn vệ sinh địa điểm tập kết sau khi lấy bùn
- Vận chuyển bùn đến bãi đổ bùn.
- Xả, vét bùn xuống địa điểm đổ bùn.
Đơn vị tính: đồng/ m3 bùn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ
	 
	 
	 
	 

	TN3.01.01
	Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ xe 2,5 tấn
	m3 bùn
	0
	244.773
	131.468

	TN3.01.02
	Vận chuyển bùn bằng xe ô tô tự đổ xe 4 tấn
	m3 bùn
	0
	152.983
	140.890


Ghi chú: Đơn giá quy định tại bảng trên tương ứng với cự ly vận chuyển bùn bình quân 15km. Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	≤ 8
	0,895

	8 < L ≤ 10
	0,925

	10 < L ≤ 14
	0,955

	15 < L ≤ 18
	1,045

	18 < L ≤ 20
	1,075

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 <L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51


Chương IV
CÔNG TÁC KIỂM TRA HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC
TN4.01.00 Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga hai đầu đoạn cống, cho khí độc bay đi.
- Chui xuống cống ngầm, soi đèn kiểm tra, tìm điểm hư hỏng.
- Chặt rễ cây hoặc dùng xẻng bới bùn đất để xác định điểm hư hỏng (nếu cần).
- Đo kích thước đoạn hư hỏng, định vị đoạn hư hỏng.
- Chụp ảnh đoạn hư hỏng, rạn nứt.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy ga, đem dụng cụ về vị trí quy định.
- Thống kê đánh giá mức độ hư hỏng, đề xuất kế hoạch sửa chữa.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN4.01.01
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp chui lòng cống
	1km
	 
	4.589.490
	 


TN4.01.30 Công tác quản lý thường xuyên trên mặt cống
Thành phần công việc:
- Đi dọc tuyến cống phát hiện các trường hợp sụt lở, hư hỏng ga, nắp cống, các điểm ngập úng.
- Phát hiện các trường hợp trái phép, không đảm bảo kỹ thuật thoát nước.
- Lập biên bản các trường hợp vi phạm, đề nghị cơ quan chức năng xử lý.
- Khắc phục ngay trong ngày các trường hợp sự cố sau khi phát hiện như: Tấm đan, nắp ga cập kênh cần kê kích lại, các trường hợp tắc rác hoặc vật cản trước cửa ga thu nước, đặt choạc tại các vị trí ga, tấm đan bị mất hoặc gây không an toàn.
- Ứng trực 24/24 nhận thông tin và giải quyết sự cố thoát nước.
- Giám sát các đơn vị thi công về biện pháp dẫn dòng đấu nối hoặc xả nước khi thi công vào hệ thống thoát nước.
- Khảo sát hiện trường, nhận bàn giao các công trình thoát nước đưa vào quản lý
Đơn vị tính: 1 km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN4.01.30
	Quản lý thường xuyên trên mặt cống
	1km
	 
	46.887
	 


TN4.01.40 Công tác duy trì, kiểm tra, quản lý mương, sông
Thành phần công việc:
- Đi tua dọc hai bờ mương, sông để phát hiện, thống kê các trường hợp vi phạm lấn chiếm bờ mương, sông; các công trình trái phép trên mương, sông (cầu, cống, thả bèo, rau...)
- Lập biên bản các trường hợp vi phạm, đề nghị cơ quan chức năng xử lý
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và thanh tra trong việc giải tỏa các điểm nhỏ lẻ bị lấn chiếm, các điểm đổ phế thải; phát hiện và khôi phục lại vị trí mốc giới bị mất, bị lấn chiếm. Thực hiện các công tác giải tỏa phát sinh.
- Giám sát các đơn vị thi công về biện pháp dẫn dòng hoặc các công trình xả nước ra mương.
- Phát hiện các điểm kè sông bị sụt lở, rạn nứt, các vị trí cửa xả bị đắp chặn, đề xuất biện pháp khắc phục.
Đơn vị tính: 1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Duy trì kiểm tra quản lý mương sông
	 
	 
	 
	 

	TN4.01.41
	Không bị lấn chiếm hành lang quản lý B ≥ 1m
	1km
	
	46.059
	

	TN4.01.42
	Bị lấn chiếm hành lang quản lý
	1km
	
	68.951
	


TN4.02.00 Công tác kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ làm việc, đặt biển báo hiệu công trường, cảnh giới giao thông tại hai đầu ga đoạn cống kiểm tra.
- Mở nắp ga chờ khí độc bay đi.
- Dùng gương, đèn chiếu soi trong lòng cống từ hai đầu ga xác định điểm hư hỏng, vị trí, kích thước các vết nứt, đánh giá mức độ hư hỏng.
- Vệ sinh thu dọn hiện trường, đậy nắp hố ga.
- Lập bản vẽ sơ họa của tuyến cống. Thống kê đánh giá tổng hợp số liệu để báo cáo cơ quan có thẩm quyền.
- Dự kiến kế hoạch cần sửa chữa.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	TN4.02.01
	Kiểm tra lòng cống bằng phương pháp gương soi
	1km
	 
	3.173.984
	 


Chương V
QUẢN LÝ, DUY TRÌ HỒ ĐIỀU HÒA
TN9.01.10 Công tác theo dõi thủy trí:
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị sổ sách ghi chép số liệu và đến các vị trí đo thủy trí;
- Kiểm tra tình trạng thước, cọ rửa thước thủy trí khi mờ do bùn rác bám vào, gia cố thước khi có hiện tượng bong thước;
- Đọc cao trình mực nước tại thước đo trong hồ và ngoài cống;
- Báo cáo kết quả thủy trí hàng ngày sau khi kết thúc việc đọc thủy trí;
- Tổng hợp số liệu thủy trí của các hồ theo ngày/tháng/năm;
- Theo dõi, đánh giá sự biến thiên mực nước trong hồ và sự chênh lệch mực nước trong và ngoài hồ.
Điều kiện áp dụng:
- Công tác theo dõi thủy trí được áp dụng cho các hồ điều hòa được quy định mực nước khống chế.
Đơn vị tính: ngày đọc thủy trí
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Theo dõi thủy trí
	 
	 
	 
	 

	TN9.01.11
	Mùa khô
	ngày đọc TT
	
	16.548
	

	TN9.01.12
	Mùa mưa
	ngày đọc TT
	
	27.581
	


TN9.01.20 Vận hành cửa phai:
Thành phần công việc:
- Ứng trực theo dự báo thời tiết và yêu cầu sản xuất;
- Trực và vận hành cửa phai theo đúng hướng dẫn vận hành;
- Ghi chép, theo dõi diễn biến mực nước trong và ngoài hồ trước, trong và sau khi vận hành phai;
- Báo cáo thường xuyên tình hình mực nước;
- Số người thực hiện là 02 người, đảm nhận một vị trí.
Điều kiện áp dụng:
- Công tác vận hành cửa phai được áp dụng cho các hồ điều hòa được quy định mực nước khống chế và lắp đặt cửa phai điều tiết mực nước.
Đơn vị tính: trận mưa
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Vận hành cửa phai
	 
	 
	 
	 

	TN9.01.21
	- Vận hành bằng thủ công
	trận mưa
	
	275.805
	

	TN9.01.22
	- Vận hành bằng động cơ
	trận mưa
	
	220.644
	


TN9.01.40 Quản lý quy tắc hồ
Thành phần công việc:
- Đi tua xung quanh hồ trên địa bàn được phân công, phát hiện các trường hợp lấn chiếm hành lang quản lý hồ, mặt hồ như xây nhà tạm, khu vệ sinh, đào đất, thả rau, đổ phế thải, đấu cống xả nước thải trực tiếp vào hồ (đối với hồ đã lắp đặt hệ thống cống bao tách nước thải)...
- Lập biên bản các trường hợp vi phạm, đề nghị chính quyền địa phương và cơ quan chức năng như thanh tra, công an, cảnh sát môi trường... xử lý
- Phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và cơ quan chức năng trong việc giải tỏa các điểm nhỏ lẻ bị lấn chiếm, các điểm đổ phế thải, các điểm xả nước thải trực tiếp vào hồ; phát hiện và khôi phục lại các vị trí mốc giới (nếu có) bị mất, lấn chiếm: Thực hiện các công tác giải tỏa nhỏ lẻ phát sinh.
- Giám sát các đơn vị thi công về biện pháp dẫn dòng
- Phát hiện các điểm kè hồ bị sụt lở, rạn nứt đề xuất biện pháp khắc phục.
- Ghi chép nhật trình để lưu làm hồ sơ và báo cáo
Đơn vị tính: công/km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Quản lý quy tắc hồ
	 
	 
	 
	 

	TN9.01.41
	- Hồ có hành lang quản lý
	km
	
	30.339
	

	TN9.01.42
	- Hồ không có hành lang quản lý
	km
	
	46.887
	


 
ĐƠN GIÁ
THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN CÁC ĐÔ THỊ VÙNG II
(Thuộc thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn)
Chương I
CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC TRÊN HÈ, ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG
MT1.01.00 Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Di chuyển công cụ thu rác dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi đường được phân công trong ca làm việc.
- Di chuyển công cụ thu gom rác đến điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng.
- Dọn sạch rác tại các điểm tập kết rác sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng.
- Vệ sinh tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT1.01.00
	Công tác duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công
	1km
	 
	293.727
	 


Ghi chú:
- Đơn giá tại bảng trên áp dụng cho các tuyến phố có yêu cầu duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công với quy định thực hiện 2 bên lề.
- Đơn giá tại bảng trên không áp dụng đối với các tuyến phố có yêu cầu duy trì vệ sinh riêng (các tuyến phố cổ, tuyến phố văn minh thương mại, các tuyến phố thực hiện “điểm” về đảm bảo vệ sinh môi trường).
MT1.02.00 Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển dụng cụ chứa đến nơi làm việc.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ.
- Quét nước ứ đọng trên đường (nếu có).
- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè.
- Hốt xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa.
- Di chuyển công cụ thu chứa về địa điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dụng.
- Dọn sạch các điểm tập kết rác sau khi chuyển sang xe chuyên dùng.
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/10.000m2
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công
	 
	 
	 
	 

	MT1.02.01
	- Quét đường
	10.000m2
	
	611.932
	

	MT1.02.02
	- Quét hè
	10.000m2
	
	440.591
	


Ghi chú:
- Thời gian làm việc từ 18h00 hôm trước và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau.
- Đơn giá tại bảng trên áp dụng cho công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công với quy trình nghiệm thu khối lượng diện tích quét, gom rác trên vỉa hè (đối với quét hè) và 2m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước (đối với quét đường).
MT1.03.00 Công tác duy trì dải phân cách bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển đến nơi làm việc.
- Đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông.
- Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng là 1,5m.
- Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm: luồn chổi qua kẽ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách.
- Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng.
- Dọn sạch các điểm tập kết sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng.
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT1.03.00
	Công tác duy trì dài phân cách bằng thủ công
	1km
	 
	195.818
	 


Ghi chú:
Đơn giá tại bảng trên áp dụng cho công tác duy trì dải phân cách tại các đô thị có yêu cầu duy trì dải phân cách trên đường phố (dải phân cách cứng, dải phân cách mềm).
MT1.04.00 Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vỉa và vỉa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch.
- Dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5m3) (nếu có); bấm nhổ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vỉa hè (nếu có), xúc rác lên phương tiện chứa.
- Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng.
- Tuyên truyền vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh.
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT1.04.00
	Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch
	1km
	 
	195.818
	 


MT1.05.00 Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Thực hiện thu rác nhà dân; nhặt, dọn các mô rác và chuyển rác lên xe cơ giới.
- Quản lý, phổ biến, hướng dẫn, tuyên truyền người dân giữ gìn vệ sinh.
- Đảm bảo chất lượng duy trì vệ sinh ngõ xóm và an toàn lao động theo quy định.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT1.05.00
	Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm
	1km
	 
	214.176
	 


Ghi chú:
- Đơn giá tại bảng trên áp dụng cho công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm có chiều rộng ≥ 1,5m.
- Đơn giá trên áp dụng cho địa bàn các phường thành phố Hòa Bình; khu vực thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn. Đối với địa bàn các xã thuộc thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=0,6.
MT1.06.00 Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết tập trung lên xe ôtô bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Cào rác từ bể chứa rác hoặc đống rác, xúc công cụ thu chứa di chuyển ra điểm tập kết rác lên ô tô, quét dọn xung quanh bể rác và đống rác, phủ bạt kín trước khi xe chạy.
- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi quy định.
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác sinh hoạt
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT1.06.00
	Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm tập kết rác tập trung lên xe ôtô bằng thủ công
	1 tấn rác
	 
	214.176
	 


MT1.07.00 Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Cào, cuốc làm tơi phế thải xây dựng và tiến hành xúc phế thải xây dựng lên xe ôtô, san gạt đất đều trên thùng xe, phủ bạt kín trước khi xe chạy.
- Vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đã được thu dọn phế thải.
- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn phế thải xây dựng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT1.07.00
	Công tác xúc dọn phế thải xây dựng bằng thủ công
	1 tấn phế thải
	 
	137.685
	 


MT1.08.00: Thu gom rác đường, phố ca đêm
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động;
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom rác;
- Nhặt các túi rác, bịch bọc do người dân bỏ ra lên xe, nếu rác rơi vãi, rác rời ngoài túi thì dùng chổi xẻng gom lên xe ô tô.
- Thực hiện thu cẩu thùng rác tại các vị trí đặt thùng hoặc điểm tập trung rác;
- Đảm bảo thu dọn rác sạch sẽ và an toàn lao động theo quy định.
Đơn vị tính: đồng/ km thu gom
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT1.08.00
	Thu gom rác đường, phố ca đêm
	1 km
	 
	17.319
	159.487


Ghi chú: Đơn giá trên áp dụng cho địa bàn các phường, thành phố Hòa Bình và khu vực nội thị, thị trấn Lương Sơn và tính theo chiều dài thực tế có phát sinh thu gom. Đối với phạm vi ngoài nội thành, khu vực nội thị thị trấn thì đơn giá được điều chỉnh với hệ số K=0,85. Chỉ áp dụng đối với các tuyến phố có nhiều hoạt động kinh doanh dịch vụ ban đêm, danh sách cụ thể do UBND thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn thống nhất, quyết định.
Chương II
CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT, PHẾ THẢI XÂY DỰNG VÀ RÁC Y TẾ BẰNG CƠ GIỚI
MT2.01.00 Công tác thu gom rác sinh hoạt tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác (hoặc lò đốt) với cự ly bình quân 20km
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến các điểm thu gom rác và vận chuyển rác về nơi xử lý.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn lao động, an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Đảm bảo chất lượng thu gom, vận chuyển rác theo quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác thu gom rác sinh hoạt tại các điểm tập kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa điểm đổ rác (hoặc lò đốt) với cự ly bình quân 20km
	 
	 
	 
	 

	MT2.01.01
	Loại xe ≤ 5 tấn
	1 tấn rác
	
	51.402
	167.121

	MT2.01.02
	Loại 5 tấn < xe < 10 tấn
	1 tấn rác
	
	40.082
	169.385

	MT2.01.03
	Loại xe ≥ 10 tấn
	1 tấn rác
	
	28.455
	160.500


Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 15
	0,95

	15 < L ≤ 20
	1,00

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 < L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51

	50 < L ≤ 55
	1,57

	55 < L ≤ 60
	1,62

	60 < L ≤ 65
	1,66

	65 < L ≤ 70
	1,69

	70 < L ≤ 75
	1,71

	75 < L ≤ 80
	1,74

	80 < L ≤ 85
	1,76


MT2.02.00 Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20km
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến điểm tập kết rác.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Kéo thùng lên vỉa hè hoặc từ điểm tập kết thùng tại cơ sở y tế, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào xe.
- Vận hành hệ thống chuyên dùng ép rác.
- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe.
- Điều khiển xe đến địa điểm tập kết rác kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe.
- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác.
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong bãi.
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).
- Di chuyển xe về bãi tập kết.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác thu gom rác sinh hoạt từ thùng rác bên đường và rác sinh hoạt tại các cơ sở y tế, vận chuyển đến địa điểm đổ rác với cự ly bình quân 20km
	 
	 
	 
	 

	MT2.02.01
	Loại xe ≤ 5 tấn
	1 tấn rác
	220
	85.059
	347.771

	MT2.02.02
	Loại 5 tấn < xe < 10 tấn
	1 tấn rác
	220
	60.581
	339.547

	MT2.02.03
	Loại xe ≥ 10 tấn
	1 tấn rác
	2.200
	57.522
	337.532


Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 15
	0,95

	15 < L ≤ 20
	1,00

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 < L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51

	50 < L ≤ 55
	1,57

	55 < L ≤ 60
	1,62

	60 < L ≤ 65
	1,66

	65 < L ≤ 70
	1,69

	70 < L ≤ 75
	1,71

	75 < L ≤ 80
	1,74

	80 < L ≤ 85
	1,76


MT2.03.00 Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe ép rác kín (hooklip) với cự ly thu gom và vận chuyển bình quân 20km.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến điểm thu rác.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Khi rác được xúc đầy lên xe, vun gọn rác trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.
- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.
- Điều khiển xe về bãi đổ rác.
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng qui định trong bãi,
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).
- Di chuyển xe về bãi tập kết.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng xe ép rác kín (hooklip) với cự ly thu gom và vận chuyển bình quân 20km
	 
	 
	 
	 

	MT2.03.01
	Loại xe < 10 tấn
	1 tấn rác
	
	17.134
	147.728

	MT2.03.02
	Loại xe ≥ 10 tấn
	1 tấn rác
	
	12.239
	129.293


Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 15
	0,95

	15 < L ≤ 20
	1,00

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 < L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51

	50 < L ≤ 55
	1,57

	55 <L ≤ 60
	1,62

	60 < L ≤ 65
	1,66

	65 < L ≤ 70
	1,69

	70 < L ≤ 75
	1,71

	75 < L ≤ 80
	1,74

	80 < L ≤ 85
	1,76


MT2.04.00 Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị công cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm đặt thùng.
- Xếp thùng ngay ngắn đúng vị trí đặt thùng.
- Dùng giẻ lau, bàn chải cưới, xà phòng cọ rửa thùng.
- Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng.
- Tiếp tục công việc đến hết ca làm việc.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/100 thùng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT2.04.00
	Công tác vệ sinh thùng thu gom rác sinh hoạt
	100 thùng
	 
	539.959
	 


MT2.05.00 Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế, bệnh phẩm của các cơ sở y tế về khu xử lý với cự ly bình quân 65km
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom rác.
- Kéo thùng nhựa từ kho chứa rác y tế, rác bệnh phẩm của các bệnh viện, cơ sở y tế ra ngoài để cân, xác định khối lượng và chuyển lên xe. Chuyên các thùng sạch từ xe vào vị trí cũ.
- Đối với thùng chứa rác y tế, bệnh phẩm bằng carton: dựng dán thùng; mở thùng rác y tế, bệnh phẩm cho vào thùng carton. Dán thùng carton đưa lên bàn cân xác định khối lượng chuyển lên xe.
- Thu gom đợi đến khi hết rác y tế, bệnh phẩm.
- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe.
- Điều khiển xe về khu xử lý, bốc xuống, giao cho nhân viên kho. Ghi sổ số lượng, khối lượng.
- Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính:đồng/1 tấn rác y tế, bệnh phẩm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác thu gom, vận chuyển rác y tế, bệnh phẩm của các cơ sở y tế về khu xử lý
	 
	 
	 
	 

	MT2.05.01
	Thùng nhựa
	1 tấn rác
	
	997.449
	994.308

	MT2.05.02
	Thùng Carton
	1 tấn rác
	
	1.196.327
	1.189.510


Ghi chú: Khi cự ly thu gom và vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá hao phí nhân công và hao phí máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 45
	0,65

	40 < L ≤ 50
	0,80

	50 < L ≤ 60
	0,95

	60 < L ≤ 70
	1,05

	70 < L ≤ 80
	1,25


MT2.06.00 Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ với cự ly bình quân 10km
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm thu gom phế thải xây dựng.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp.
- Xúc phế thải xây dựng lên thùng xe.
- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi lên xe.
- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe.
- San, cào phế thải xây dựng, phủ bạt, buộc dây
- Điều khiển xe về bãi đổ.
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng qui định trong bãi.
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).
- Di chuyển xe về bãi tập kết.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn phế thải xây dựng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác thu gom, vận chuyển phế thải xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải về bãi đổ với cự ly bình quân 10km
	 
	 
	 
	 

	MT2.06.01
	Xe tải 1,2 tấn
	1 tấn thải phế
	
	182.356
	159.396

	MT2.06.02
	Xe tải 2 tấn
	1 tấn thải phế
	
	182.356
	113.386

	MT2.06.03
	Xe tải 4 tấn
	1 tấn thải phế
	
	182.356
	146.013


Ghi chú: Khi cự ly thu gom vả vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 10
	1,00

	10 < L ≤ 15
	1,18

	15 < L ≤ 20
	1,40

	20 < L ≤ 25
	1,60


MT2.07.00 Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc rác.
- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn lượng rác vào điểm tập trung.
- Xúc rác lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.
- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.
- Tiếp tục xúc rác cho các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT2.07.00
	Công tác xúc rác sinh hoạt tại các điểm tập kết rác tập trung bằng cơ giới
	1 tấn rác
	 
	2.723
	27.697


MT2.08.00 Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết tập trung bằng cơ giới
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc phế thải xây dựng.
- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn phế thải xây dựng.
- Xúc phế thải xây dựng lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe.
- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben.
- Tiếp tục xúc rác các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn phế thải xây dựng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT2.08.00
	Công tác xúc phế thải xây dựng tại các điểm tập kết tập trung bằng cơ giới
	1 tấn phế thải
	 
	2.172
	22.095


MT2.09.00 Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải với cự ly vận chuyển bình quân 20km
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm lấy rác.
- Khi phế thải được xúc đầy xe, vun gọn rác trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy.
- Thu gom, quét dọn phế thải rơi vãi lên xe.
- Điều khiển xe về bãi đổ rác
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong bãi.
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng rác vận chuyển).
- Di chuyển xe về bãi tập kết.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn phế thải xây dựng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác vận chuyển phế thải xây dựng bằng xe tải với cự ly vận chuyển bình quân 20km.
	 
	 
	 
	 

	MT2.09.01
	Xe < 10 tấn
	1 tấn phế thải
	
	15.910
	74.739

	MT2.09.02
	Xe ≥ 10 tấn
	1 tấn phế thải
	
	10.403
	90.524


Ghi chú: Khi cự ly vận chuyển bình quân thay đổi thì đơn giá nhân công và máy thi công được điều chỉnh với các hệ số sau:
	Cự ly L (km)
	Hệ số

	L ≤ 15
	0,95

	15 < L ≤ 20
	1,00

	20 < L ≤ 25
	1,11

	25 <L ≤ 30
	1,22

	30 < L ≤ 35
	1,30

	35 < L ≤ 40
	1,38

	40 < L ≤ 45
	1,45

	45 < L ≤ 50
	1,51

	50 <L ≤ 55
	1,57

	55 <L ≤ 60
	1,62

	60 < L ≤ 65
	1,66

	65 < L ≤ 70
	1,69

	70 < L ≤ 75
	1,71

	75 < L ≤ 80
	1,74

	80 < L ≤ 85
	1,76


MT2.10.00 Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng cơ giới
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm vớt rác.
- Công nhân dùng vợt lưới đứng trên cầu phao vớt rác, dùng sào đẩy rác ra tầm thu của cảnh thu rác.
- Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lưới rác lên tàu, công việc được tiếp diễn.
- Khi túi lên tầu được đưa đến vị trí tiếp nhận, thực hiện các thao tác đưa rác vào phương tiện chứa.
- Làm sạch túi lưới, các thao tác được tiếp diễn đến hết ca làm việc.
- Hết ca đưa phương tiện về bến đậu vệ sinh phương tiện, giao tầu ghe cho người trực.
Đơn vị tính:đồng/10.000m2 (diện tích mặt nước)
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác vớt rác trên mặt kênh, mương bằng cơ giới.
	 
	 
	 
	 

	MT2.10.01
	Xuồng vớt rác 24CV
	10.000m2
	
	243.665
	165.123

	MT2.10.02
	Xuồng vớt rác 4CV
	10.000m2
	
	822.080
	503.708


Chương III
CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC
MT3.01.00 Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi < 500 tấn/ngày.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Tiếp nhận rác, hướng dẫn xe qua cân điện tử, ghi chép số liệu và hướng dẫn đổ cho các xe tập kết.
- Đổ, cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe khỏi khu vực đổ không còn rác trên xe.
- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ùn tác, xa lầy.
- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác.
- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM), rải Bokashi để khử mùi hôi, xịt nước chống bụi.
- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.
- Rắc vôi bột và một số hóa chất để trừ muỗi.
- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.
- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác.
- Quét dọn đảm bảo vệ sinh khu vực bãi, khu vực cân điện tử, trạm rửa xe.
- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn. Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.
- Độ dày lớp đất phủ là 0,15m đến 0,2m.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT3.01.00
	Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác với kỹ thuật đơn giản, công suất bãi ≤ 500 tấn/ngày.
	1 tấn rác
	23.165
	19.730
	10.972


MT3.02.00 Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động.
- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe khỏi khu vực đổ không còn rác trên xe. Kiểm tra cảm quang các loại rác không được phép chôn lấp.
- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ùn tắc, sa lầy.
- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén để ôtô có thể liên tiếp vào đổ rác.
- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên.
- Rắc vôi bột và một số hóa chất để trừ muỗi.
- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM) khử mùi hôi, xịt nước chống bụi.
- San ủi rác đến khi hết ca làm việc.
- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác.
- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Có hệ thống xử lý nước rác theo phương pháp sinh học.
- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT3.02.00
	Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác với kỹ hợp vệ sinh, công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày.
	1 tấn rác
	21.828
	15.455
	8.576


MT3.03.00 Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác, công suất bãi từ 1.500 tấn/ngày đến 3.500 tấn/ngày.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Đổ rác theo phương pháp đổ tấn và chiều dày lớp rác là 2m, riêng lớp rác đầu tiên phải tạo đường dẫn xuống đáy bãi. Bố trí cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không ùn tắc và sa lầy.
- Các xe ô tô vào đổ rác thành từng đống theo đúng vị trí do công nhân điều hành bãi hướng dẫn, được máy ủi xích san gạt và máy đếm chuyên dùng dầm từ 8- 10 lần tạo thành các lớp rác chặt.
- Sử dụng máy ủi san gạt bề mặt bãi, đảm bảo ô tô chở rác có thể đi lại dễ dàng trên bề mặt.
- Sau khi tạo lớp rác đầy đúng tiêu chuẩn phải phủ đất lên trên mặt (đinh và taluy) toàn bộ diện tích rác đã đổ, đất phủ phải được san đều trên bề mặt rác và đầm nén kỹ trước khi đổ lớp rác khác lên phía trên.
- Kiểm tra san lấp các khu vực bị lún, lở trên toàn khu vực bãi, san gạt tạo mái bằng, tạo độ dốc thoát nước, sửa chữa lại nền đường.
- Xử lý rác bằng Enchoice và Bokashi theo quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn.
- Đảm bảo công tác duy trì thông thoát khí ga đối với các ô bắt đầu và đang trong quá trình chôn lấp rác cũng như các ô khi đóng bãi tạm thời.
- Bơm hút nước rác từ ô chôn lấp về hồ sinh học.
- Đắp bờ bao, làm đường công vụ vào đổ rác để đảm bảo cho xe vào đổ rác.
- Xử lý hóa chất trên phạm vi toàn bãi cũng như khu dân cư lân cận theo đúng quy định, rắc vôi bột tại các vị trí nhằm hạn chế phát sinh ruồi muỗi.
- Nhặt rác, làm vệ sinh đoạn đường vào bãi xe ô tô, tưới nước chống bụi các khu vực bãi, đường dẫn vào bãi.
- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ, rửa bánh xe trước khi ra khỏi bãi tập kết về địa điểm quy định.
Yêu cầu kỹ thuật:
- Bãi chôn lấp có yêu cầu kỹ thuật cao, có hệ thống xử lý nước của rác theo phương pháp sinh học.
- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT3.03.00
	Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp rác với kỹ hợp vệ sinh, công suất bãi từ 1.500 tấn/ngày đến 3.500 tấu/ngày.
	1 tấn rác
	21.387
	23.018
	28.071


MT3.04.00 Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Hướng dẫn cho xe ra vào bãi đảm bảo không gây ùn tắc, sa lầy.
- Xe ủi phế thải xây dựng thành đống để ô tô có thể liên tiếp vào đổ phế thải XD.
- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày.
- San ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làm việc
- Quét đường, rửa đường dẫn vào bãi rác
- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ ốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT3.04.00
	Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi < 500 tấn/ngày.
	1 tấn rác
	 
	11.799
	8.689


MT3.05.00 Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1000 tấn/ngày.
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, công cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động.
- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Hướng dẫn cho xe ra vào bãi đảm bảo không gây ùn tắc, sa lầy.
- Xe ủi phế thải xây dựng thành đống để ô tô có thể liên tiếp vào đổ phế thải xây dựng.
- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày.
- San ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làm việc
- Quét đường, rửa đường dẫn vào bãi rác
- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT3.05.00
	Công tác xử lý phế thải xây dựng tại bãi chôn lấp với công suất bãi từ 500 tấn/ngày đến 1000 tấn/ngày.
	1 tấn rác
	 
	6.911
	9.477


MT3.06.00. Công tác xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt
Thành phần công việc:
- Nhận bàn giao ca, kiểm tra thiết bị, phương tiện trong dây chuyền sản xuất, chuẩn bị dụng cụ phục vụ sản xuất.
- Tiếp nhận rác, hướng dẫn xe qua cân điện tử, ghi chép số liệu và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết.
- Pha và phun hóa chất diệt ruồi, chế phẩm khử mùi.
- Vận hành thiết bị dây chuyển phân loại.
- Xúc rác vào máy nghiền rác.
- Phân loại các chất trơ, chất dễ cháy, chất hữu cơ, chất thải nguy hại.
- Pha và phun chế phẩm khử mùi, vi sinh ủ rác.
- Phân loại và chuyển rác tới khu vực phơi ủ rác.
- Chuyển rác từ khu vực phơi ủ đến khu vực chờ đốt, nạp rác vào lò đốt, vận hành lò đốt thực hiện quá trình đốt rác.
- Vận chuyển tro xỉ sau đốt và rác thải không đốt trong quá trình phân loại tới khu vực chôn lấp.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, công cụ, máy móc thiết bị, tập trung về nơi quy định, bàn giao ca.
* Yêu cầu kỹ thuật:
Xử lý chất thải phải đáp ứng các tiêu chuẩn môi trường sau: QCVN 08MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt); QCVN 09MT:2015/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước dưới đất); QCVN 05MT:2013/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng môi trường không khí xung quanh); QCVN 61MT:2016/BTNMT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lò đốt chất thải sinh hoạt) và một số tiêu chuẩn môi trường khác có liên quan.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT3.06.00
	Xử lý rác bằng công nghệ đốt
	1 tấn rác
	10.911
	225.744
	219.978


Bảng đơn giá dịch vụ xử lý 1 tấn rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt
Đồng/01 tấn rác
	STT
	Chi phí theo đơn giá
	Cách tính
	Đơn giá
	Kí hiệu

	- 
	Chi phí vật liệu
	 
	10.911
	A

	- 
	Chi phí nhân công
	 
	225.744
	B

	- 
	Chi phí máy thi công
	 
	219.978
	C

	I
	Chi phí trực tiếp
	A+B+C
	456.633
	TT

	II
	Chi phí quản lý chung
	C*4,0%
	8.799
	CPC

	III
	Tổng chi phí
	TT+CPC
	465.432
	TCP

	IV
	Lợi nhuận định mức
	TCP*4,0%
	18.617
	LN

	V
	Đơn giá dịch vụ xử lý 1 tấn rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt (trước thuế)
	TCP+LN
	484.049
	Gxlct

	VI
	Thuế VAT
	10%*Gxlct
	48.405
	VAT

	VI
	Đơn giá dịch vụ xử lý 1 tấn rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt (sau thuế)
	Gxlct+VAT
	532.454
	G


Lưu ý: Đơn giá xử lý rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt này tham khảo đơn giá xử lý rác bằng công nghệ đốt đã được cấp thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn tỉnh Hòa Bình. Do đó, Đơn giá dịch vụ xử lý 1 tấn rác sinh hoạt bằng công nghệ đốt trên đây chỉ dùng để tham khảo, kêu gọi vốn đầu tư xây dựng; khi vận dụng đơn giá xử lý rác thải sinh hoạt theo công bố tại Bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị này cần căn cứ vào loại công nghệ, công suất xử lý, khả năng tiêu thụ sản phẩm đầu ra (nếu có), mặt bằng giá cả để điều chỉnh mức chi phí cho phù hợp. Đề xuất sau khi xây dựng nhà máy xử lý rác bằng công nghệ đốt cần thực hiện xây dựng lại định mức, đơn giá đặc thù riêng trên địa bàn khu vực áp dụng thuộc tỉnh Hòa Bình để thực hiện công việc quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị (lập dự toán, thanh toán, quyết toán…)
Chương IV
CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ
MT4.01.00 Công tác xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng lò gas
Thành phần công việc:
- Đốt rác y tế, bệnh phẩm
- Kiểm tra các thiết bị an toàn của lò đốt, khởi động các hệ thống, thực hiện giai đoạn hâm nóng lò đốt.
- Chuyển thùng nhựa hoặc thùng carton chứa rác y tế, rác bệnh phẩm trong lò đến các vị trí nạp rác của lò đốt.
- Rửa các thùng chứa rác bằng nhựa và đưa vào vị trí quy định.
- Theo dõi, nạp hóa chất đầy đủ vào phễu để xử lý khói.
- Sau mỗi đợt đốt, cào tro vào 2 thùng tôn để ở sau cửa lò. Tưới nước làm nguội tro, cho vào các túi nhựa, cột chặt và đưa vào các xuồng có nắp đậy để lưu chứa. Tiếp tục đốt các đợt tiếp theo.
- Kết thúc ca làm việc, vệ sinh các thiết bị của lò.
- Chôn tro
- Vận chuyển tro đến bãi chôn lấp tại nghĩa trang
- Đào hố chôn; lót tấm nylon chống thấm; rắc vôi bột lên bề mặt và lấp đất kín; đóng cọc mốc.
- Vệ sinh cá nhân và phương tiện làm việc.
Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác y tế, rác bệnh phẩm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT4.01.00
	Công tác xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng lò gas
	1 tấn rác
	9.781.345
	2.729.306
	1.422.254


Chương V
CÔNG TÁC QUÉT RÁC TRÊN ĐƯỜNG PHỐ VÀ TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI
MT5.01.01 Công tác quét đường phố bằng cơ giới
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động
- Xe ô tô quét hút theo đúng lịch trình quy định, tới địa điểm đỗ cách mép vỉa 0,2m - 0,3m, bật đèn công tác, kiểm tra các thông số trước khi cho xe vận hành.
- Đảm bảo tốc độ xe khi quét hút đạt từ 4km/h - 5km/h.
- Khi rác đầy thì tiến hành đổ phế thải đúng nơi quy định.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT5.01.00
	Công tác quét đường phố bằng cơ giới
	1km
	46.809
	 
	71.196


MT5.02.00 Công tác tưới nước rửa đường
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và trang thiết bị bảo hộ lao động
- Xe lấy nước vào đúng vị trí quy định, các van phải được khóa, vòi phun phải được thông và để ở vị trí cao.
- Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khóa van họng nước, đậy nắp téc, khóa chặt.
- Xe ô tô đến điểm rửa đi với tốc độ 6km/giờ, bép chếch 5°, áp lực phun nước 5kg/cm2.
- Tiến hành phun tưới nước rửa đường theo đúng lộ trình quy định.
- Sau khi xả hết téc nước xe về điểm lấy nước và lặp lại thao tác như trên.
- Sau khi hoàn thành công việc xoay bép lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.
Đơn vị tính: đồng/1km
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Công tác tưới nước rửa đường
	 
	 
	 
	 

	MT5.02.01
	- Xe < 10m3
	1km
	56.420
	
	311.702

	MT5.02.02
	- Xe ≥ 10m3
	1km
	56.420
	
	305.435


MT5.03.00 Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp nước rửa đường
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ.
- Kiểm tra cầu dao, hệ thống đường ống, téc chưa nước, đồng hồ đo lưu lượng nước, máy bơm bảo đảm trạng thái hoạt động tốt.
- Đóng cầu dao điện bơm nước lên xe téc
- Đóng mở van xả nước khi xe đến lấy nước.
- Định kỳ bảo dưỡng động cơ máy bơm, téc chứa nước, họng hút đồng hồ đo lưu lượng nước.
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca.
Đơn vị tính: đồng/100m3 nước
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	MT5.03.00
	Công tác vận hành hệ thống bơm nước cung cấp rửa đường
	100m3 nước
	 
	127.885
	51.914


 
ĐƠN GIÁ
CÂY XANH ĐÔ THỊ CÁC ĐÔ THỊ VÙNG II
(Thuộc thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn)
Chương I
DUY TRÌ THẢM CỎ
CX1.01.00 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng và không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều ướt đẫm thảm cỏ, tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới những khu vực xa nguồn nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì thảm cỏ được quy định như sau:
+ Các đô thị toàn tỉnh Hòa Bình: lượng nước tưới: 5 lít/m2 (cỏ thuần chủng); 6 lít/m2 (cỏ không thuần chủng); số lần tưới 140 lần/năm.
CX1.01.10 Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước giếng khoan thảm cỏ thuần chủng bằng máy bơm
	 
	 
	 
	 

	CXl.01.11
	- Máy bơm xăng 3CV
	100m2/lần
	4.030
	19.325
	3.469

	CX1.01.12
	- Máy bơm điện 1,5kW
	100m2/lần
	4.030
	25.577
	1.132


CX1.01.20 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã. hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.01.21
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng thủ công (nước máy)
	100m2/lần
	4.030
	34.103
	 


CX1.01.30 Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước thảm cỏ thuần chủng bằng xe bồn
	 
	 
	 
	 

	CX1.01.31
	- Xe bồn 5m3
	100m2/lần
	4.030
	28.135
	37.357

	CX1.01.32
	- Xe bồn 8m3
	100m2/lần
	4.030
	28.135
	29.456


CX1.01.40 Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách...) bằng máy bơm
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước giếng khoan thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đào, dải phân cách...) bằng máy bơm
	 
	 
	 
	 

	CX1.01.41
	Máy bơm xăng 3CV
	100m2/lần
	4.836
	28.135
	4.133

	CX1.01.42
	Máy bơm điện 1,5kW
	100m2/lần
	4.836
	30.692
	1.358


CX1.01.50 Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách...) bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.01.51
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách...) bằng thủ công (nước máy)
	100m2/lần
	4.836
	43.481
	 


Ghi chú:
Đơn giá trên chỉ bao gồm chi phí nhân công và máy thi công, không bao gồm chi phí vật liệu.
CX1.01.60 Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách...) bằng xe bồn
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách...) bằng xe bồn
	 
	 
	 
	 

	CX1.01.61
	- Xe bồn 5m3
	100m2/lần
	4.836
	25.577
	40.754

	CX1.01.62
	- Xe bồn 8m3
	100m2/lần
	4.836
	25.577
	29.456


Ghi chú:
Đơn giá của công tác CX1.01.10; CX1.01.20; CX1.01.30; CX1.01.40; CX1.01.50; CX1.01.60 quy định đối với đô thị toàn tỉnh Hòa Bình.
CX1.02.00 Phát thảm cỏ thuần chủng và thảm cỏ không thuần chủng (tiểu đảo, dải phân cách)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Phát thảm cỏ thường xuyên, duy trì thảm cỏ luôn bằng phẳng và đảm bảo chiều cao cỏ bằng 5cm, tùy theo địa hình và điều kiện chăm sóc từng vị trí mà dùng máy cắt cỏ, phản hoặc dùng liềm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.
CX1.02.10 Phát thảm cỏ bằng máy
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Phát thảm cỏ (tiểu đảo, dải phân cách) bằng máy cắt cỏ công suất 3CV
	 
	 
	 
	 

	CX1.02.11
	Thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	 
	44.365
	2.552

	CX1.02.12
	Thảm cỏ không thuần chủng
	100m2/lần
	 
	33.044
	1.904


CX1.02.20 Phát thảm cỏ thủ công
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Phát thảm cỏ (tiểu đảo, dải phân cách) bằng thủ công
	 
	 
	 
	 

	CX1.02.21
	Thảm cỏ thuần chủng
	100m2/lần
	
	137.685
	

	CX1.02.22
	Thảm cỏ không thuần chủng
	100m2/lần
	
	110.148
	


CX13.10 Xén lề cỏ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Xén thẳng lề cỏ theo chu vi, cách bỏ vỉa 10cm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100md/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.03.01
	Xén lề cỏ lò gừng
	100md/lần
	 
	91.790
	 

	CX1.03.02
	Xén lề cỏ nhung
	100md/lần
	 
	137.685
	 


CX1.04.00 Làm cỏ tạp
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ sạch cỏ khác lẫn trong cỏ thuần chủng, đảm bảo thảm cò được duy trì có lẫn không quá 5% cỏ dại.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.04.01
	Làm cỏ tạp
	100m2/lần
	 
	91.790
	 


CX1.05.00 Trồng dặm cỏ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Thay thế các chỗ cỏ chết hoặc bị dẫm nát, cỏ trồng dặm cùng giống với cỏ hiện hữu.
- Đảm bảo sau khi trồng dặm thảm cỏ được phủ kín không bị mất khoảng.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn cỏ rác trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.05.01
	Trồng dặm cỏ lá tre
	1m2/lần
	42.345
	41.917
	 

	CX1.05.02
	Trồng dặm cỏ nhung
	1m2/lần
	18.476
	23.559
	


Ghi chú: Đơn giá trên chỉ bao gồm chi phí nhân công và máy thi công, không bao gồm chi phí vật liệu.
CX1.06.00 Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Phun thuốc trừ sâu cỏ.
- Mỗi năm phòng trừ 2 đợt, mỗi đợt phun 3 lần, mỗi lần cách nhau 5 đến 7 ngày.
- Chùi rửa, cất dụng cụ vào nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.06.01
	Phun thuốc phòng trừ sâu cỏ
	100m2/lần
	386
	21.724
	 


CX1.07.00 Bón phân thảm cỏ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Rải đều phân trên toàn bộ diện tích thảm cỏ.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX1.07.01
	Bón phân thảm cỏ
	100m2/lần
	10.500
	27.537
	 


Chương II
DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ
CX2.01.00 Duy trì bồn hoa
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm đất tại gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình từng khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe chở bồn tới khu vực xa nguồn nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn hoa được quy định như sau:
Các đô thị toàn tỉnh Hòa Bình: lượng nước tưới: 5lít/m2; số lần tưới 180 lần/năm.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cảnh, hàng rào được quy định như sau: Các đô thị toàn tỉnh Hòa Bình: lượng nước tưới: 5lít/m2; số lần tưới 140 lần/năm.
CX2.01.10 Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước giếng khoan bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng máy bơm
	 
	 
	 
	 

	CX2.01.11
	- Máy bơm xăng
	100m2/lần
	4.030
	20.462
	3.673

	CX2.01.12
	- Máy bơm điện
	100m2/lần
	4.030
	25.577
	1.132


CX2.01.20 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.01.21
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng thủ công, nước máy
	100m2/lần
	4.030
	41.207
	 


CX2.01.30 Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước bồn hoa, bồn cảnh, cây hàng rào bằng xe bồn
	 
	 
	 
	 

	CX2.01.31
	- Xe bồn 5m3
	100m2/lần
	4.030
	28.419
	37.735

	CX2.01.32
	- Xe bồn 8m3
	100m2/lần
	4.030
	28.419
	29.612


Ghi chú: Đơn giá của công tác CX2.01.10; CX2.01.20; CX2.01.30 quy định đối với các đô thị toàn tỉnh Hòa Bình.
CX2.02.00 Công tác thay hoa bồn hoa
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ sạch hoa tàn, dùng cuốc xẻng xới tơi đất, san bằng mặt bồn theo đúng quy trình.
- Trồng hoa theo chủng loại được chọn, dùng vòi sen nhỏ tưới nhẹ sau khi trồng.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.02.01
	Công tác thay hoa bồn hoa, hoa giống
	100m2/lần
	7.500.000
	917.898
	 

	CX2.02.02
	Công tác thay hoa bồn hoa, hoa giỏ
	100m2/lần
	12.000.000
	826.108
	


CX2.03.00 Phun thuốc trừ sâu bồn hoa
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.03.01
	Phun thuốc trừ sâu bồn hoa
	100m2/lần
	386
	51.096
	 


CX2.04.00 Bón phân và xử lý đất bồn hoa
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Trộn phân với thuốc xử lý đất theo đúng tỷ lệ.
- Bón đều phân vào gốc cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc, thu dọn rác thải trong phạm vi 30m.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100m2/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.04.01
	Bón phân và xử lý đất bồn hoa
	100m2/lần
	20.000
	92.096
	 


CX2.05.00 Duy trì bồn cảnh lá mầu
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm.
- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tia bấm ngọn.
- Bón phân vi sinh.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100m2/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Duy trì bồn cảnh lá mầu
	 
	 
	 
	 

	CX2.05.01
	- Có hàng rào
	100m2/năm
	3.231.038
	5.424.777
	

	CX2.05.02
	- Không có hàng rào
	100m2/năm
	4.843.545
	6.826.102
	


CX2.06.00 Duy trì cây hàng rào, đường viền
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Cắt sửa hàng rào vuông thành sắc cạnh, đảm bảo độ cao quy định, làm cỏ vun gốc.
- Bón phân vi sinh.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100m2/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Duy trì cây hàng rào, đường viền
	 
	 
	 
	 

	CX2.06.01
	- Cao < 1m
	100m2/năm
	23.450
	3.717.487
	

	CX2.06.02
	- Cao ≥ 1m
	100m2/năm
	23.450
	5.905.144
	


CX2.07.00 Trồng dặm cây hàng rào, đường viền
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ bỏ gốc cây xấu, xới đất, trồng dặm.
- Nhổ bỏ cỏ dại; cắt tỉa bấm ngọn, bón phân hữu cơ.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 m2 trồng dặm/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.07.01
	Trồng dặm cây hàng rào, đường viền
	m2 trồng dặm/lần
	13.809
	10.231
	 


CX2.08.00 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rủa sạch lá tùy theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình được quy định như sau:
+ Các đô thị toàn tỉnh Hòa Bình: lượng nước tưới: 5lít/m2; số lần tưới 150 lần/năm.
CX2.08.10 Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng máy bơm
Đơn vị tính: đồng/100 cây/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình
	 
	 
	 
	 

	CX2.08.11
	- Máy bơm xăng 3CV
	100 cây/lần
	4.030
	19.325
	3.469

	CX2.08.12
	- Máy bơm điện 1,5kW
	100 cây/lần
	4.030
	25.577
	1.132


CX2.08.20 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/100 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.08.21
	Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng thủ công
	100 cây/lần
	4.030
	38.366
	 


CX2.08.30 Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
Đơn vị tính: đồng/100 cây/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước cây cảnh ra hoa và cây cảnh tạo hình bằng xe bồn
	 
	 
	 
	 

	CX2.08.31
	- Xe bồn 5m3
	100 cây/lần
	4.030
	28.135
	37.357

	CX2.08.32
	- Xe bồn 8m3
	100 cây/lần
	4.030
	25.009
	26.651


CX2.09.00 Duy trì cây cảnh trổ hoa
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Cắt sửa tán gọn gàng, cân đối.
- Bón phân vi sinh.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100 cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.09.01
	Duy trì cây cảnh trổ hoa
	100cây/năm
	151.330
	14.181.524
	 

	CX2.09.02
	Duy trì cây cảnh tạo hình có trổ hoa
	100cây/năm
	151.330
	15.599.677
	


CX2.10.00 Trồng dặm cây cảnh trổ hoa
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Nhổ bỏ cây cảnh xấu, hỏng, xới đất, trồng cây cảnh, tưới nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đồng/100 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.10.01
	Trồng dặm cây cảnh trổ hoa (dâm bụt, mẫu đơn, tường vi)
	100 cây
	1.500.000
	3.836.552
	 


CX2.11.00 Duy trì cây cảnh tạo hình
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Cắt tỉa cây theo hình quy định.
- Bón phân vi sinh.
- Phun thuốc trừ sâu cho cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.11.01
	Duy trì cây cảnh tạo hình
	100cây/năm
	148.498
	11.785.810
	 


CX2.12.00 Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu
Thành phần công việc: 
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Dùng vòi phun cầm tay, tưới đều nước ướt đẫm gốc cây, kết hợp phun nhẹ rửa sạch lá tùy theo địa hình theo khu vực, nước tưới lấy từ giếng khoan bơm lên tưới trực tiếp hoặc nước máy lấy từ nguồn cung cấp của thành phố tưới tại chỗ hoặc bằng xe bồn tới những khu vực xa nguồn nước. Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì cây cảnh trồng chậu được quy định như sau: Các đô thị toán tỉnh: lượng nước tưới: 3 lít/cây; số lần tưới 90 lần/năm.
CX2.12.10 Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm
Đơn vị tính: đồng/100 chậu/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước giếng khoan cây cảnh trồng chậu bằng máy bơm
	 
	 
	 
	 

	CX2.12.11
	Máy bơm xăng 3CV
	100chậu/lần
	2.418
	12.789
	2.204

	CX2.12.12
	Máy bơm điện 1,5CV
	100chậu/lần
	2.418
	17.904
	736


CX2.12.20 Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/100chậu/Lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.12.21
	Tưới nước cây cảnh trồng chậu bằng thủ công, nước máy
	100chậu/lần
	2.418
	28.135
	 


CX2.12.30 Tưới nước máy cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn
Đơn vị tính: đồng/100 chậu/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Tưới nước máy cây cảnh trồng chậu bằng xe bồn
	 
	 
	 
	 

	CX2.12.31
	- Xe bồn 5m3
	100chậu/lần
	2.418
	17.904
	24.905

	CX2.12.32
	- Xe bồn 8m3
	100chậu/lần
	2.418
	20.462
	21.040


CX2.13.00 Thay đất, phần chậu cảnh
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Xúc bỏ đất cũ, thay đất mới đã được trộn đều với phân và thuốc xử lý đất.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100 chậu/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.13.01
	Thay đất, phân chậu cảnh
	100chậu/lần
	285.000
	2.753.694
	 


Ghi chú: Đơn giá trên chỉ bao gồm chi phí nhân công và máy thi công, không bao gồm chi phí vật liệu.
CX2.14.00 Duy trì cây cảnh trồng chậu
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Cắt tỉa cành hoặc chồi mọc không thích hợp thực hiện 6 lần/năm.
- Bón phân vô cơ 2 lần/năm; phun thuốc trừ sâu 3 đợt, mỗi đợt 2 lần.
- Nhổ cỏ dại, xới tơi đất thực hiện 4 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/100chậu/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.14.01
	Duy trì cây cảnh trồng chậu
	100 chậu/năm
	99.498
	8.811.821
	 


Ghi chú: Đơn giá trên chỉ bao gồm chi phí nhân công và máy thi công, không bao gồm chi phí vật liệu.
CX2.15.00 Trồng dặm cây cảnh trồng chậu
Đơn vị tính: đồng/100 chậu trồng dặm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.15.01
	Trồng dặm cây cảnh trồng chậu (cau bụi, ngũ gia bì, ngâu cao 1,2m)
	100 chậu trồng dặm
	17.500
	2.557.701
	 


Ghi chú: Đơn giá trên chỉ bao gồm chi phí nhân công và máy thi công, không bao gồm chi phí vật liệu.
CX2.16.00 Thay chậu hỏng, vỡ
Đơn vị tính: đồng/100 chậu/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.16.01
	Thay chậu hỏng, vỡ
	100 chậu/lần
	4.500.000
	2.447.728
	 


CX2.17.00 Duy trì cây leo
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Làm cỏ xới gốc, rũ giàn, tưới nước.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì 1 cây leo quy định như sau:
+ Các đô thị toàn tỉnh: lượng nước tưới: 5 lít/cây; số lần tưới 120 lần/năm.
Đơn vị tính: đồng/10 cây/lần
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX2.17.01
	Duy trì cây leo
	10 cây/lần
	638
	33.044
	 


Chương III
DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT
Phân loại cây bóng mát:
- Cây bóng mát mới trồng: cây sau khi trồng được 90 ngày đến 2 năm.
- Cây bóng mát trồng sau 2 năm:
+ Cây bóng mát loại 1: cây cao ≤ 6m và có đường kính gốc cây ≤ 20cm
+ Cây bóng mát loại 2: cây cao ≤ 12m và có đường kính gốc ≤ 50cm,
+ Cây bóng mát loại 3: cây cao > 12m hoặc có đường kính gốc > 50cm.
CX3.01.00 Duy trì cây bóng mát mới trồng
Thành phần công việc:
- Tưới nước ướt đẫm gốc cây.
- Bón phân hữu cơ gốc cây thực hiện trung bình 1 lần/năm.
- Sửa tán, tạo hình và tẩy chồi: dùng kéo (hoặc cưa) cắt tỉa những cành hoặc chồi mọc không thích hợp với kiểu dáng cần tạo thực hiện trung bình 4 lần/năm.
- Chống sửa cây nghiêng: thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Vệ sinh quanh gốc cây: Nhổ cỏ dại quanh gốc cây, dọn dẹp rác quanh gốc cây thu gom vận chuyển đến đổ nơi quy định, thực hiện 4 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đồng/1 cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX3.01.01
	Duy trì cây bóng mát mới trồng
	1 cây/năm
	193.747
	319.429
	135.845


CX3.02.00 Duy trì thảm cỏ gốc bóng mát (Diện tích thảm cỏ bình quân 3m2/bồn)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Tưới nước bằng xe bồn.
- Phát và xén thảm cỏ và dọn dẹp vệ sinh thực hiện trung bình 8 lần/năm.
- Làm cỏ tạp thực hiện trung bình 12 lần/năm.
- Dọn vệ sinh rác trên thảm cỏ.
- Trồng dặm cỏ 30%.
- Bón phân hữu cơ thảm cỏ thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Phòng trừ sâu cỏ thực hiện trung bình 6 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công, chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.
* Lượng nước tưới và số lần tưới để duy trì bồn cỏ chậu được quy định như sau:
Các đô thị trên địa bàn tỉnh: lượng nước tưới: 15 lít/m2; số lần tưới 140 lần/năm.
Đơn vị tính: đồng/1 bồn/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX3.02.01
	Duy trì thảm cỏ gốc cây bóng mát
	1 bồn/năm
	47.799
	1.116.776
	405.951


CX3.03.00 Duy trì cây bóng mát loại 1
Thành phần công việc:
- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông, an toàn lao động.
- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Tẩy chồi thực hiện trung bình 4 lần/năm.
- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.
Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX3.03.01
	Duy trì cây bóng mát loại 1
	1 cây/năm
	12.164
	123.916
	 


CX3.04.00 Duy trì cây bóng mát loại 2
Thành phần công việc:
- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động.
- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Tẩy chồi thực hiện trung bình 3 lần/năm.
- Chống sửa cây nghiêng thực hiện 1 lần/năm.
- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX3.04.01
	Duy trì cây bóng mát loại 2
	1 cây/năm
	864
	780.213
	96.827


CX3.05.00 Duy trì cây bóng mát loại 3
Thành phần công việc:
- Nhận kế hoạch thông báo việc cắt sửa, khảo sát hiện trường, liên hệ cắt điện.
- Chuẩn bị vật tư, dụng cụ đến nơi làm việc, giải phóng mặt bằng, bảo vệ cảnh giới đảm bảo giao thông và đặc biệt phải an toàn lao động.
- Lấy nhánh khô, mé nhánh tạo tán cân đối, sơn vết cắt thực hiện trung bình 2 lần/năm.
- Gỡ phụ sinh, ký sinh thông thường.
- Vệ sinh quanh gốc cây thực hiện trung bình 12 lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 cây/năm
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX3.05.0 1
	Duy trì cây bóng mát loại 3
	1 cây/năm
	1.437
	1.594.083
	158.1 71


CX3.06.00 Giải tỏa cành cây gẫy
Thành phần công việc:
- Cảnh giới giao thông.
- Giải tỏa cành cây gẫy đổ, nhanh chóng giải phóng mặt bằng.
- Cắt bằng vết cây gẫy, sơn vết cắt.
- Dọn dẹp vệ sinh, thu gom cành lá, vận chuyển về vị trí theo quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Giải tỏa cành cây gẫy
	 
	 
	 
	 

	CX3.06.01
	- Cây loại 1
	1cây
	 
	82.611
	1.554

	CX3.06.02
	- Cây loại 2
	1cây
	761
	330.443
	61.122

	CX3.06.03
	- Cây loại 3
	1cây
	914
	550.739
	81.035


CX3.07.00 Cắt thấp tán, khống chế chiều cao
Thành phần công việc:
- Cảnh giới giao thông.
- Cắt thấp tán cây, khống chế chiều cao, tùy từng loại cây, từng loại cành cụ thể mà cắt sửa theo yêu cầu kỹ, mỹ thuật, khống chế chiều cao từ 8 đến 12m.
- Thu dọn cành, lá cây, thu gom chuyển về vị trí theo quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Cắt thấp tán, khống chế chiều cao
	 
	 
	 
	 

	CX3.07.01
	- Cây loại 1
	1cây
	6.134
	1.239.162
	402.045

	CX3.07.02
	- Cây loại 2
	1cây
	7.361
	1.652.216
	509.758


CX3.08.00 Gỡ phụ sinh cây cổ thụ
Thành phần công việc:
- Cảnh giới giao thông.
- Tháo dỡ phụ sinh đeo bám ảnh hưởng đến sức sống cây trồng và mỹ quan đô thị.
Đơn vị tính: đồng/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX3.08.01
	Gỡ phụ sinh cây cổ thụ
	1cây
	 
	2.202.955
	466.673


CX3.09.00 Giải tỏa cây gẫy, đổ
Thành phần công việc:
- Nhận kế hoạch, khảo sát hiện trường, thông báo cắt điện.
- Chuẩn bị dụng cụ giao thông, cảnh giới giao thông.
- Giải tỏa cây đổ ngã, xử lý cành nhánh, thân cây, đào gốc, vận chuyển về nơi quy định phạm vi 5km, san phẳng hố đào gốc cây.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đồng/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Giải tỏa cây gẫy, đổ
	 
	 
	 
	 

	CX3.09.01
	- Cây loại 1
	1cây
	
	908.719
	6.659

	CX3.09.02
	- Cây loại 2
	1cây
	
	1.927.586
	383.751

	CX3.09.03
	- Cây loại 3
	1cây
	
	4.130.541
	598.738


CX3.10.00 Đốn hạ cây sâu bệnh
Thành phần công việc:
- Khảo sát, lập kế hoạch, liên hệ cắt điện, chuẩn bị dụng cụ, giải phóng mặt bằng, cảnh giới giao thông.
- Đốn hạ cây, chặt, cưa thân cây thành từng khúc để tại chỗ.
- Đào gốc san lấp hoàn trả mặt bằng.
- Thu gọn cành lá, vận chuyển gốc cây về nơi quy định, cự ly vận chuyển trong phạm vi 5km. Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
Đơn vị tính: đồng/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Đốn hạ cây sâu bệnh
	 
	 
	 
	 

	CX3.10.01
	- Cây loại 1
	1 cây
	
	893.421
	12.331

	CX3.10.02
	- Cây loại 2
	1cây
	
	3.497.191
	725.343

	CX3.10.03
	- Cây loại 3
	1cây
	
	5.920.442
	1.218.334


CX3.11.00 Quét vôi gốc cây
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vôi và nước tôi vôi.
- Lọc vôi, quét vôi gốc cao 1m tính từ mặt đất gốc cây, thực hiện bình quân 3lần/năm.
- Dọn dẹp vệ sinh nơi làm việc sau khi thi công.
- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nơi quy định.
Đơn vị tính: đồng/1 cây
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CX3.11.01
	Quét vôi gốc cây - Cây loại 1
	1 cây
	605
	8.526
	 

	CX3.11.02
	- Cây loại 2
	1cây
	2.160
	14.210
	

	CX3.11.03
	- Cây loại 3
	1cây
	4.320
	32.113
	


 
ĐƠN GIÁ
DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ CÁC ĐÔ THỊ VÙNG II
(Thuộc thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn)
Chương I
LẮP DỰNG CỘT ĐÈN, XÀ, CẦN ĐÈN, CHÓA ĐÈN
CS.1.01.00 Lắp dựng cột đèn bằng cột bê tông cốt thép, bằng cột thép và cột gang.
Thành phần công việc:
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn thi công.
- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 500m.
- Lắp tời, dựng tó, đóng cọc thế.
- Đào mà, hố móng.
- Dựng cột và căn chỉnh, cố định cột.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.1.01.10 Lắp dựng cột đèn bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt cột đèn bằng thủ công
	 
	 
	 
	 

	CS.1.01.11
	- Cột bê tông ≤ 10m
	cột
	2.795.584
	1.202.904
	

	CS.1.01.12
	- Cột bê tông > 10m
	cột
	3.204.634
	1.336.560
	

	CS.1.01.13
	- Cột thép, cột gang ≤ 8m
	cột
	4.156.000
	801.936
	

	CS.1.01.14
	- Cột thép, cột gang ≤ 10m
	cột
	4.404.000
	1.202.904
	

	CS.1.01.15
	- Cột thép, cột gang ≤ 12m
	cột
	5.365.000
	1.336.560
	


CS.1.01.20 Lắp dựng cột đèn bằng máy
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt cột đèn bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.1.01.21
	- Cột bê tông ≤ 10m
	cột
	2.795.584
	668.280
	238.556

	CS.1.01.22
	- Cột bê tông > 10m
	cột
	3.204.634
	935.592
	318.074

	CS.1.01.23
	- Cột thép, cột gang ≤ 8m
	cột
	4.156.000
	668.280
	159.037

	CS.1.01.24
	- Cột thép, cột gang ≤ 10m
	cột
	4.404.000
	668.280
	159.037

	CS.1.01.25
	- Cột thép, cột gang ≤ 12m
	cột
	5.365.000
	801.936
	238.556


CS.1.01.30 Vận chuyển cột đèn
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Vận chuyển cột đèn
	 
	 
	 
	 

	CS.1.01.31
	- Cột bê tông ≤ 10m
	cột
	
	
	82.466

	CS.1.01.32
	- Cột bê tông >10m
	cột
	
	
	82.466

	CS.1.01.33
	- Cột thép, cột gang ≤ 8m
	cột
	
	
	82.466

	CS.1.01.34
	- Cột thép, cột gang ≤ 10m
	cột
	
	
	82.466

	CS.1.01.35
	- Cột thép, cột gang > 10m
	cột
	
	
	82.466


CS.1.02.00 Lắp chụp đầu cột CS.1.02.10 Lắp chụp đầu cột mới 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.
- Vận chuyển chụp đầu cột lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/chiếc
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp chụp đầu cột (cột mới)
	 
	 
	 
	 

	CS.1.02.11
	- Chiều dài cột ≤ 10,5m
	1 chiếc
	1.088.310
	144.272
	261.742

	CS.1.02.12
	- Chiều dài cột > 10,5m
	1 chiếc
	1.088.310
	158.699
	308.890


CS.1.02.20 Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, điều kiện lắp đặt, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.
- Hạ tầng xà của đường dây hạ thế có sẵn. Tháo kéo lại dây.
- Tháo lắp xà phụ điện nhánh nếu có, cắt điện, giám sát an toàn.
- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/chiếc
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.02.20
	Lắp đặt chụp đầu cột vào cột tận dụng (cột hạ thế có sẵn)
	1 chiếc
	1.088.310
	144.272
	261.742


CS.1.03.00 Lắp cần đèn các loại
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m.
- Cắt điện, giám sát an toàn lao động.
- Vận chuyển chụp lên cao, căn chỉnh và lắp đặt vào vị trí cố định theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường
CS.1.03.10 Lắp cần đèn Φ60
Đơn vị tính: đồng/cần đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp cần đèn Φ60
	 
	 
	 
	 

	CS.1.03.11
	- Chiều dài cần đèn ≤2,8m
	1 cần đèn
	550.000
	274.117
	261.742

	CS.1.03.12
	- Chiều dài cần đèn ≤3,2m
	1 cần đèn
	978.000
	302.971
	261.742

	CS.1.03.13
	- Chiều dài cần đèn ≤3,6m
	1 cần đèn
	978.000
	328.940
	261.742


CS.1.03.20 Lắp cần đèn chữ S
Đơn vị tính: đồng/cần đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp cần đèn chữ S
	 
	 
	 
	 

	CS.1.03.21
	- Chiều dài cần đèn ≤ 2,8m
	1 cần đèn
	1.042.000
	288.544
	296.641

	CS.1.03.22
	- Chiều dài cần đèn ≤ 3,2m
	1 cần đèn
	1.392.000
	331.826
	296.641


CS.1.03.30 Lắp cần đèn sợi tóc Φ48
Đơn vị tính: đồng/cần đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp cần đèn sợi tóc Φ48
	 
	 
	 
	 

	CS.1.03.31
	- Chiều dài cần đèn ≤ 1,5m
	1 cần đèn
	274.000
	230.835
	151.500

	CS.1.03.32
	- Chiều dài cần đèn ≤ 2,0m
	1 cần đèn
	380.000
	230.835
	151.500


CS.1.04.10 Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển đến nơi lắp đặt trong phạm vi 500m
- Kiểm tra, thử bóng và chóa đèn
- Đấu dây vào chóa, lắp chóa và cân chỉnh.
Đơn vị tính: đồng/chóa
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp chóa đèn (lắp lốp), chao cao áp
	 
	 
	 
	 

	CS.1.04.11
	- Chóa cao áp ở độ cao <12m
	1 chóa
	1.451.000
	144.272
	261.742

	CS.1.04.12
	- Chóa cao áp ở độ cao >12m
	1 chóa
	1.451.000
	201.981
	308.890

	CS.1.04.13
	- Chóa cao áp
	1 chóa
	150.000
	86.563
	261.742

	CS.1.04.14
	- Chóa huỳnh quang
	1 chóa
	12.000
	144.272
	261.742


CS.1.05.00 Lắp các loại xà, sứ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m
- Đánh dấu đúng kích thước lỗ
- Đục lỗ để lắp xà đưa xà lên cao
- Căn chỉnh và cố định xà, bắt sứ vào xà
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.1.05.10 Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.05.10
	Đục lỗ để lắp xà và luồn cáp
	1 bộ
	 
	72.136
	303.136


CS.1.05.20 Lắp xà dọc
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.05.20
	Lắp xà dọc
	1 bộ
	190.000
	360.680
	359.043


CS.1.05.30 Lắp xà ngang bằng máy
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp xà ngang bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.1.05.31
	- Loại xà ≤ 1m
	1 bộ
	202.000
	115.418
	202.091

	CS.1.05.32
	- Loại xà > 1m
	1 bộ
	327.000
	144.272
	202.091


CS.1.05.40 Lắp xà ngang bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp xà ngang bằng thủ công, cột tròn
	 
	 
	 
	 

	CS.1.05.41
	- Xà đơn ≤ 1m
	bộ
	202.000
	230.835
	

	CS.1.05.42
	- Xà đơn > 1m
	bộ
	327.000
	288.544
	

	CS.1.05.43
	- Xà kép, xà néo ≤ 1m
	bộ
	258.000
	277.002
	

	CS.1.05.44
	- Xà kép, xà néo > 1m
	bộ
	432.000
	346.253
	

	 
	Lắp xà ngang bằng thủ công, cột vuông
	 
	 
	 
	

	CS.1.05.45
	- Xà đơn ≤ 1m
	bộ
	202.000
	184.668
	

	CS.1.05.46
	- Xà đơn > 1m
	bộ
	327.000
	230.835
	

	CS.1.05.47
	- Xà kép, xà néo ≤ 1m
	bộ
	258.000
	221.602
	

	CS.1.05.48
	- Xà kép, xà néo > 1m
	bộ
	432.000
	277.002
	


CS.1.06.00 Lắp đặt hệ thống tiếp địa, bộ néo
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển đến vị trí lắp trong phạm vi 500m
- Đóng cọc tiếp địa
- Kéo thẳng dây tiếp địa, hàn vào cọc tiếp địa
- Đầu nối tiếp địa vào cột đèn
- Đầu nối vào dây trung tính lưới điện đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.1.06.10 Làm tiếp địa cho cột điện
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.06.10
	Làm tiếp địa cho cột điện
	1 bộ
	290.000
	135.616
	 


CS.1.06.20 Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.06.20
	Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp ngầm
	1 bộ
	290.000
	115.418
	41.149


CS.1.06.30 Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.1.06.30
	Làm tiếp địa lặp lại cho lưới điện cáp treo
	1 bộ
	140.000
	144.272
	426.583


Chương II
KÉO DÂY, KÉO CÁP - LÀM ĐẦU CÁP KHÔ, LUỒN CÁP CỬA CỘT - ĐÁNH SỐ CỘT - LẮP BẢNG ĐIỆN CỦA CỘT; LẮP CỬA CỘT - LUỒN DÂY LÊN ĐÈN - LẮP TỦ ĐIỆN
CS.2.01.10 Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, đưa lô đây vào vị trí
- Cảnh giới, giám sát an toàn
- Đưa dây lên cột, kéo căng dây lấy độ võng, căn chỉnh tăng đơ
- Buộc dây cố định trên sứ, xử lý các đầu cáp
- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Kéo dây trên lưới đèn chiếu sáng, tiết diện dây:
	 
	 
	 
	 

	CS.2.01.11
	- 6 ÷ 25mm2
	100m
	6.463.400
	432.816
	505.227

	CS.2.01.11A
	- > 25mm2
	100m
	6.463.400
	497.738
	505.227

	 
	Kéo cáp trên lưới đèn chiếu sáng, tiết diện cáp:
	 
	 
	 
	 

	CS.2.01.12
	- 26 ÷ 50mm2
	100m
	6.712.895
	721.360
	2.020.909

	CS.2.01.12A
	- > 50mm2
	100m
	6.712.895
	829.564
	2.020.909


CS.2.02.00 Làm đầu cáp khô, lắp cầu chì đuôi cá
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, đo, cắt bóc cáp, rẽ ruột, xác định pha
- Hàn đầu cốt, cuốn vải cố định đầu cáp
- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao.
CS.2.02.10 Làm đầu cáp khô
Đơn vị tính: đồng/đầu cáp
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.02.10
	Làm đầu cáp khô
	1 đầu cáp
	42.000
	115.418
	 


CS.2.02.20 Lắp cầu chì đuôi cá
Đơn vị tính: đồng/cầu chì
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.02.20
	Lắp cầu chì đuôi cá
	1 cầu chì
	15.000
	66.828
	 


CS.2.03.10 Rải cáp ngầm
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, đưa lô cáp vào vị trí
- Rải cáp, đo khoảng cách cắt cáp, lót cát đệm, đưa cáp vào vị trí
- Lót cát bảo vệ, đặt lưới bảo vệ
- Hoàn chỉnh thu dọn bàn giao
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/100m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.03.10
	Rải cáp ngầm
	100m
	18.233.866
	400.968
	 


CS.2.04.10 Luồn cáp cửa cột
Thành phần công việc:
- Quấn cáp dự phòng, sửa lỗ luồn cáp
- Luồn dây bọc cáp, quấn cáp và kéo vào trong cột
- Lấp đất chân cột, hoàn chỉnh bàn giao.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/đầu cáp
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.04.10
	Luồn cáp cửa cột
	1 đầu cáp
	 
	66.828
	 


CS.2.05.10 Đánh số cột bê tông ly tâm
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/10 cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.05.10
	Đánh số cột bê tông ly tâm
	10 cột
	31.150
	418.334
	 


CS.2.05.20 Đánh số cột thép
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, pha sơn, phun sơn theo yêu cầu kỹ thuật.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/10 cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.05.20
	Đánh số cột thép
	10 cột
	4.200
	418.334
	 


CS.2.06.00 Lắp bảng điện cửa cột, lắp cửa cột
CS.2.06.10 Lắp bảng điện cửa cột
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột
- Định vị và lắp bulông
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/bảng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.06.10
	Lắp bảng điện cửa cột
	1 bảng
	25.000
	43.282
	 


CS.2.06.20 Lắp cửa cột
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, đưa bảng điện vào cột
- Đấu nối khung cửa, hàn bản lề vào cột
- Lắp cửa cột
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/cửa
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.06.20
	Lắp cửa cột
	1 cửa
	69.200
	80.194
	35.856


CS.2.07.00 Luồn dây lên đèn
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, đo cắt dây, luồn dây mới, lồng dây, đấu đây
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường;.
Đơn vị tính: đồng/100 m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.07.10
	Luồn dây lên đèn
	100m
	396.764
	668.280
	2.020.909

	CS.2.07.20
	Luồn dây từ cáp ngầm lên đèn
	100m
	396.764
	668.280
	 


CS.2.08.00 Lắp tủ điện điều khiển chiếu sáng
CS.2.08.10 Lắp giá đỡ tủ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí
- Đo khoảng cách, cố định lắp đặt
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.2.08.10
	Lắp giá đỡ tủ
	1 giá đỡ
	1.329.000
	668.280
	 


CS.2.08.20 Lắp đặt tủ điều khiển chiếu sáng
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí
- Kiểm tra tủ, lắp đặt tủ, đấu cáp vào tủ
- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/tủ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đặt tủ điện điều khiển chiếu sáng 
	 
	 
	 
	 

	CS.2.08.21
	- Chiều cao lắp đặt < 2m
	1 tủ
	159.000
	628.183
	 

	CS.2.08.22
	- Chiều cao lắp đặt ≥ 2m
	1 tủ
	159.000
	628.183
	404.182


Ghi chú: Trường hợp lắp đặt tủ điện ở độ cao ≥ 2m được bổ sung đơn giá máy thi công (xe thang 9m) bằng 0,2 ca.
Chương III
LẮP ĐẶT CÁC LOẠI ĐÈN SÂN VƯỜN
CS.3.01.10 Lắp dựng cột đèn sân vườn
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển cột trong phạm vi 30m
- Dựng cột, căn chỉnh, cố định cột, hoàn chỉnh bàn giao
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp dựng cột đèn sân vườn
	 
	 
	 
	 

	CS.3.01.11
	- Lắp bằng thủ công
	1 cột
	4.147.000
	865.632
	 

	CS.3.01.12
	- Lắp bằng cơ giới
	1 cột
	4.147.000
	432.816
	318.074


CS.3.02.10 Lắp đặt đèn lồng
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ vật tư
- Đục lỗ bắt tay đèn lồng
- Lắp tay đèn lồng, lắp đèn, thử bóng, đấu nối dây nguồn
- Kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.3.02.10
	Lắp đặt đèn lồng
	1 bộ
	100.000
	173.126
	303.136


CS.3.03.10 Lắp đặt đèn cầu, đèn nấm, đèn chiếu sáng thảm có
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị dụng cụ vật tư
- Lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật
- Kiểm tra hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.3.03.11
	Lắp đặt đèn cầu
	1 bộ
	250.000
	57.709
	303.136

	CS.3.03.12
	Lắp đặt đèn nấm
	1 bộ
	150.000
	86.563
	303.136

	CS.3.03.13
	Lắp đặt đèn chiếu sáng thảm cỏ
	1 bộ
	250.000
	173.126
	 


Chương IV
LẮP ĐẶT ĐÈN TRANG TRÍ
CS.4.01.00 Lắp đèn màu ngang đường
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Kiểm tra thử bóng, sửa dui, đầu tiếp xúc, đầu nối...
- Cảnh giới, kéo đây đui, lắp đèn, lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ, đấu dây cân pha các dây đèn
- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.01.10 Lắp đèn bóng ốc ngang đường
Đơn vị tính: đồng/100 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.4.01.11
	Lắp đèn bóng ốc ngang đường
	100 bóng
	1.274.000
	1.154.176
	2.020.909

	CS.4.01.12
	Lắp đèn bóng ốc ngang ngã 3 - ngã tư
	100 bóng
	2.924.000
	1.731.264
	3.031.364


CS.4.01.20 Lắp đèn dây rắn ngang đường
Đơn vị tính: đồng/10m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.4.01.21
	Lắp đèn dây rắn ngang đường
	10m
	700.000
	288.544
	404.182

	CS.4.01.22
	Lắp đèn dây rắn ngang ngã 3 - ngã tư
	10m
	700.000
	432.816
	606.273


CS.4.02.00 Lắp đèn trang trí viền công trình kiến trúc
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển đến vị trí lắp đặt
- Kiểm tra thử bóng, sửa đui, đầu tiếp xúc, đầu nối
- Lắp đèn cố định viền trang trí kiến trúc
- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ
- Kéo dây nguồn, đấu đây, cân pha
- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc hoàn chỉnh.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.02.10 Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc
Đơn vị tính: đồng/100 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đèn bóng ốc viền công trình kiến trúc
	 
	 
	 
	 

	CS.4.02.11
	- Độ cao H < 3m
	100 bóng
	824.000
	1.442.720
	2.020.909

	CS.4.02.12
	- Độ cao H ≥ 3m
	100 bóng
	824.000
	1.875.536
	3.031.364


CS.4.02.20 Lắp đèn dây rắn viền kiến trúc
Đơn vị tính: đồng/10m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đèn dây rắn viền công trình kiến trúc
	 
	 
	 
	 

	CS.4.02.21
	- Độ cao H < 3m
	10m
	700.000
	288.544
	202.091

	CS.4.02.22
	- Độ cao H ≥ 3m
	10m
	700.000
	375.107
	404.182


CS.4.03.00 Lắp đèn màu trang trí cây
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Trải dây đèn lên cây
- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ
- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha
- Kiểm tra, xử lý tiếp xúc
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.03.10 Lắp đèn bóng ốc trang trí cây
Đơn vị tính: đồng/100 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đèn bóng ốc trang trí cây
	 
	 
	 
	 

	CS.4.03.11
	- Độ cao H < 3m
	100 bóng
	824.000
	1.009.904
	404.182

	CS.4.03.12
	- Độ cao H ≥ 3m
	100 bóng
	824.000
	1.442.720
	808.364


CS.4.03.20 Lắp đèn bóng 3W trang trí cây
Đơn vị tính: đồng/1 dây (100 bóng)
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đèn bóng 3W trang trí cây
	 
	 
	 
	 

	CS.4.03.21
	- Độ cao H < 3m
	1 dây (100 b)
	350.000
	28.854
	50.523

	CS.4.03.22
	- Độ cao H ≥ 3m
	1 dây (100 b)
	350.000
	57.709
	60.627


CS.4.04.00 Lắp đèn màu viền khẩu hiệu, biểu tượng
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển dụng cụ, phương tiện đến vị trí lắp đặt
- Lắp cố định dây đui, bóng vào khung khẩu hiệu
- Kéo dây nguồn, đấu dây, cân pha
- Lắp thiết bị đóng cắt, bảo vệ. Kiểm tra, xử lý tiếp xúc. Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.04.10 Lắp đèn bóng ốc viền khẩu hiệu, biểu tượng
Đơn vị tính: đồng/100 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.4.04.11
	- Độ cao H < 3m
	100 bóng
	824.000
	1.154.176
	1.616.728

	CS.4.04.12
	- Độ cao H ≥ 3m
	100 bóng
	824.000
	1.500.429
	2.425.091


CS.4.04.20 Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng
Đơn vị tính: đồng/10 m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đèn dây rắn viền khẩu hiệu, biểu tượng
	 
	 
	 
	 

	CS.4.04.21
	- Độ cao H < 3m
	10m
	700.000
	288.544
	303.136

	CS.4.04.22
	- Độ cao H ≥ 3m
	10m
	700.000
	375.107
	606.273


CS.4.04.30 Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng 
Đơn vị tính: đồng/10 m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng
	 
	 
	 
	 

	CS.4.04.31
	- Độ cao H < 3m
	10m
	90.000
	865.632
	404.182

	CS.4.04.32
	- Độ cao H ≥ 3m
	10m
	90.000
	1.154.176
	808.364


CS.4.05.00 Lắp đèn pha chiếu sáng trang trí công trình kiến trúc
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Lắp đặt đèn pha cố định, đấu bộ mồi theo vị trí thiết kế
- Kéo dây nguồn đấu điện
- Kiểm tra, hoàn chỉnh.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.05.10 Lắp đèn pha trên cạn
Đơn vị tính: đồng/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp đèn pha trên cạn
	 
	 
	 
	 

	CS.4.05.11
	- Độ cao H < 3m
	1 bộ
	350.000
	288.544
	303.136

	CS.4.05.12
	- Độ cao H ≥ 3m
	1 bộ
	350.000
	375.107
	370.668


CS.4.05.20 Lắp đèn pha dưới nước
Đơn vị tính: đồng/1bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.4.05.20
	Lắp đèn pha dưới nước
	1 bộ
	350.000
	519.379
	 


CS.4.06.00 Lắp khung hoa văn, khung chữ khẩu hiệu
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Lắp giá đỡ khung, bắt khung trang trí cố định vào giá
- Kiểm tra, hoàn chỉnh
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.4.06.10 Lắp khung kích thước 1m x 2m
Đơn vị tính: đồng/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp khung kích thước 1m x 2m
	 
	 
	 
	 

	CS.4.06.11
	- Độ cao H < 3m
	1 bộ
	32.000
	432.816
	323.346

	CS.4.06.12
	- Độ cao H ≥ 3m
	1 bộ
	32.000
	577.088
	485.018


CS.4.06.20 Lắp khung kích thước 1m x 2m < Khung < 2m x 2m
Đơn vị tính: đồng/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp khung kích thước > 1m x 2m
	 
	 
	 
	 

	CS.4.06.21
	- Độ cao H < 3m
	1 bộ
	40.000
	577.088
	348.990

	CS.4.06.22
	- Độ cao H ≥ 3m
	1 bộ
	40.000
	750.214
	523.484


CS.4.07.10 Lắp bộ điều khiển nhấp nháy
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị và vận chuyển vật tư đến vị trí lắp đặt
- Kiểm tra thiết bị, lắp đặt, đấu dây điều khiển.
Đơn vị tính: đồng/1 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Lắp bộ điều khiển nhấp nháy
	 
	 
	 
	 

	CS.4.07.11
	Loại 2 ÷ 3 kênh
	1 bộ
	320.000
	288.544
	

	CS.4.07.12
	Loại ≥ 4 kênh
	1 bộ
	380.000
	432.816
	


Chương V
DUY TRÌ LƯỚI ĐIỆN CHIẾU SÁNG
CS.5.01.00 Thay bóng đèn sợi tóc, đèn cao áp, đèn ống
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay lắp
- Cảnh giới đảm bảo giao thông
- Kiểm tra sửa chữa các chi tiết lưới
- Tháo và lắp bóng; tháo và lắp kính + lốp đèn
- Giám sát an toàn, hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.5.01.10 Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.01.10
	Thay bóng đèn sợi tóc bằng thủ công
	20 bóng
	2.453.454
	962.323
	 


CS.5.01.20 Thay bóng cao áp 
CS.5.01.2a Thay bóng cao áp bằng máy
Đơn vị tính: đồng/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay bóng cao áp bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.01.21a
	- chiều cao < 14m
	20 bóng
	4.093.454
	1.154.176
	2.020.909

	CS.5.01.22a
	- chiều cao 14 ÷ < 18m
	20 bóng
	4.093.454
	1.442.720
	3.304.230

	CS.5.01.23a
	- chiều cao 18 ÷ 24m
	20 bóng
	4.093.454
	2.019.808
	4.035.918


CS.5.01.2b Thay bóng cao áp bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.01.2b
	Thay bóng cao áp bằng thủ công, chiều cao < 10m
	20 bóng
	4.093.454
	2.077.517
	 


CS.5.01.30 Thay bóng đèn ống 
CS.5.01.3a Thay bóng đèn ống bằng máy
Đơn vị tính: đồng/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.01.3a
	Thay bóng đèn ống bằng máy
	20 bóng
	339.545
	1.069.248
	2.020.909


CS.5.01.3b Thay bóng đèn ống bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/20 bóng
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.01.3b
	Thay bóng đèn ống bằng thủ công
	20 bóng
	339.545
	1.924.646
	 


CS.5.02.00 Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, kiểm tra vật tư
- Sửa chữa chi tiết tháo lắp cũ, lắp lốp mới
- Giám sát an toàn, hoàn thiện
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.5.02.10 Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy
Đơn vị tính: đồng/10 lốp
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay chóa đèn (lốp đèn đơn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.02.11
	- Độ cao H <12m
	10 lốp
	1.100.000
	3.173.984
	4.787.243

	CS.5.02.12
	- Độ cao 12m ≤ H < 18m
	10 lốp
	1.100.000
	3.462.528
	4.118.538

	CS.5.02.13
	- Độ cao 18m ≤ H < 24m
	10 lốp
	1.100.000
	3.751.072
	5.093.323

	 
	Thay chóa đèn (lốp đèn kép) đèn pha, chao đèn cao áp bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.02.14
	- Độ cao H < 12m
	10 lốp
	2.500.000
	5.395.773
	4.787.243

	CS.5.02.15
	- Độ cao 10m ≤ H< 18m
	10 lốp
	2.500.000
	5.626.608
	4.118.538

	CS.5.02.16
	- Độ cao 18m ≤ H < 24m
	10 lốp
	2.500.000
	5.944.006
	5.093.323


CS.5.02.20 Thay chóa đèn (lốp đèn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/10 lốp
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.02.20
	Thay chóa đèn (lốp đèn đơn) đèn pha, chao đèn cao áp bằng thủ công, chiều cao < 10m
	10 lốp
	1.220.000
	5.770.880
	 


CS.5.03.00 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra chi tiết
- Tháo vỏ lốp, chấn lưu, bộ mồi, bóng cũ.
- Thay chấn lưu mới, bộ mồi mới, bóng mới
- Lắp vỏ lốp, đấu điện, kiểm tra
- Dọn dẹp hiện trường.
CS.5.03.10 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.03.11
	- Chiều cao H < 10m
	1 bộ
	194.173
	222.179
	348.990

	CS.5.03.12
	- Chiều cao 10m ≤ H < 12m
	1 bộ
	194.173
	251.033
	411.854

	CS.5.03.13
	- Chiều cao 12m ≤ H < 18m
	1 bộ
	194.173
	340.482
	411.854

	CS.5.03.14
	- Chiều cao 18m ≤ H < 24m
	1 bộ
	194.173
	380.878
	509.332


CS.5.03.20 Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.03.20
	Thay chấn lưu (hoặc bộ mồi) và bóng đồng bộ bằng thủ công chiều cao H < 10m
	1 bộ
	194.173
	331.826
	 


CS.5.03.30 Thay chấn lưu hoặc bộ mồi
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay chấn lưu
	 
	 
	 
	 

	CS.5.03.31
	Chiều cao H < 10m
	1 bộ
	180.000
	201.981
	314.091

	CS.5.03.32
	Chiều cao 10m ≤ H < 12m
	1 bộ
	180.000
	230.835
	314.091

	CS.5.03.33
	Chiều cao 12m ≤ H < 18m
	1 bộ
	180.000
	317.398
	411.854

	CS.5.03.34
	Chiều cao 18m ≤ H < 24m
	1 bộ
	180.000
	346.253
	509.332


CS.5.03.50 Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.03.51
	Chiều cao H < 10m
	1 bộ
	308.173
	271.231
	418.787

	CS.5.03.52
	Chiều cao 10m ≤ H < 12m
	1 bộ
	308.173
	308.742
	436.237

	CS.5.03.53
	Chiều cao 12m ≤ H < 18m
	1 bộ
	308.173
	421.274
	556.003

	CS.5.03.54
	Chiều cao 18m ≤ H < 24m
	1 bộ
	308.173
	467.441
	679.110


CS.5.03.60 Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.03.60
	Thay chấn lưu, bộ mồi và bóng đồng bộ bằng thủ công, chiều cao < 10m
	1 bộ
	308.173
	406.847
	 


CS.5.03.70 Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, kiểm tra chi tiết
- Tháo vỏ chóa đèn, bộ điện tiết kiệm
- Thay bộ điện tiết kiệm điện mới
- Lắp vỏ chóa, đấu điện, kiểm tra
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.03.71
	- Chiều cao H < 10m
	1 bộ
	1.147.173
	288.544
	348.990

	CS.5.03.72
	- Chiều cao 10m ≤ H < 12m
	1 bộ
	1.147.173
	317.398
	411.854

	CS.5.03.73
	- Chiều cao 12m ≤ H < 18m
	1 bộ
	1.147.173
	403.962
	411.854

	CS.5.03.74
	- Chiều cao 18m ≤ H < 24m
	1 bộ
	1.147.173
	432.816
	509.332


CS.5.03.80 Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.03.80
	Thay thế bộ điện tiết kiệm điện bằng thủ công tại công viên, vườn hoa
	1 bộ
	1.147.173
	432.816
	 


CS.5.04.00 Thay các loại xả
Thành phần công việc:
- Kiểm tra xà, lĩnh vật tư, xin cắt điện
- Tháo dây và lắp dây hoặc cáp (khoảng 2 dây hoặc cáp)
- Giám sát an toàn, sửa chữa hệ thống dây khác trên cột
- Tháo xà cũ, lắp xà mới, lắp sứ trên xà (đối với các loại xà có sứ)
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.5.04.10 Thay bộ xà đơn dài 1,2m có sứ
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.04.10
	Thay bộ xà đơn dải 1,2m - 4 sứ
	1 bộ
	413.480
	779.069
	323.346


CS.5.04.20 Thay bộ xà kép dài 1,2m có sứ
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.04.20
	Thay bộ xà kép dài 1,2m - 4 sứ
	1 bộ
	744.960
	865.632
	363.764


CS.5.04.20 Thay bộ xà dài 0,6m có sứ
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.04.30
	Thay bộ xà dài 0,6m có sứ
	1 bộ
	243.240
	721.360
	323.346


CS.5.04.40 Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng cơ giới
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.04.40
	Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng cơ giới
	1 bộ
	371.000
	432.816
	242.509


CS.5.04.50 Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.04.50
	Thay bộ xà đơn dài 1,2m không sứ, không dây bằng thủ công
	1 bộ
	371.000
	865.632
	 


CS.5.04.60 Thay bộ xà dài 0,6m, 0,4m, 0,3m không sứ, không dây bằng máy
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay bộ xà không sứ, không dây kết hợp máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.04.6a
	- Bộ xà dài 0,6m
	1 bộ
	232.000
	346.253
	242.509

	CS.5.04.6b
	- Bộ xà dài 0,4m
	1 bộ
	150.000
	346.253
	242.509

	CS- 5.04.6c
	- Bộ xà dài 0,3m
	1 bộ
	127.000
	346.253
	242.509


CS.5.04.70 Thay bộ xà dài 0,6m; 0,4m; 0,3m không sứ, không dây bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay bộ xà không sứ, không dây bằng thủ công
	 
	 
	 
	 

	CS.5.04.7a
	- Bộ xả dài 0,6m
	1 bộ
	232.000
	634.797
	

	CS 5.04.7b
	- Bộ xả dài 0,4m
	1 bộ
	150.000
	634.797
	

	CS.5.04.7c
	- Bộ xả dài 0,3m
	1 bộ
	127.000
	634.797
	


CS.5.05.00 Thay các loại cần đèn chao cao áp, cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép
Thành phần công việc:
- Kiểm tra cần, chụp cột, chụp cột liền cần, lĩnh vật tư, xin cắt điện
- Tháo chụp, cần cũ
- Lắp chụp đầu cột, cần mới, lắp sứ, kéo lèo, giám sát
CS.5.05.10 Thay cần đèn cao áp, chụp liền cần, chụp ống phóng đơn, chụp ống phóng kép bằng máy
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.05.11
	Thay cần đèn cao áp chữ L
	1 bộ
	1.006.000
	721.360
	348.990

	CS.5.05.12
	Thay cần đèn cao áp chữ S
	1 bộ
	1.392.000
	1.009.904
	348.990

	CS.5.05.13
	Thay chụp liền cần
	1 bộ
	350.000
	1.009.904
	348.990

	CS.5.05.14a
	Thay chụp ống phóng đơn
	1 bộ
	340.000
	1.009.904
	348.990

	CS.5.05 14b
	Thay chụp ống phóng kép
	1 bộ
	350.000
	1.009.904
	348.990


CS.5.05.20 Thay cần đèn cao áp bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.05.21
	Thay cần đèn cao áp chữ L bằng thủ công
	1 bộ
	539.700
	1.298.448
	 

	CS.5.05.22
	Thay cần đèn cao áp chữ S bằng thủ công
	1 bộ
	945.000
	1.817.827
	


CS.5.05.30 Thay cần đèn chao cao áp bằng máy
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.05.30
	Thay cần đèn chao cao áp bằng máy
	1 bộ
	391.000
	577.088
	404.182


CS.5.05.40 Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.05.40
	Thay cần đèn chao cao áp bằng thủ công
	1 bộ
	391.000
	1.038.758
	 


CS.5.07.00 Thay các loại dây 
CS.5.07.10 Thay dây đồng một ruột 
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay dây, hạ dây cũ
- Kéo dây mới, cắt điện
- Giám sát an toàn, hoàn thiện.
CS.5.07.1a Thay dây đồng một ruột bằng máy
Đơn vị tính: đồng/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay dây đồng một ruột bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.07.11a
	- Dây M6
	40m
	832.300
	577.088
	343.555

	CS.5.07.12a
	- Dây M10
	40m
	1.415.316
	721.360
	343.555

	CS.5.07.13a
	- Dây M16
	40m
	2.196.460
	721.360
	343.555

	CS.5.07.14a
	- Dây M25
	40m
	3.434.760
	721.360
	343.555

	CS.5.07.15a
	- Dây A16
	40m
	243.600
	721.360
	343.555

	CS.5.07.16a
	- Dây A25
	40m
	384.969
	721.360
	343.555


CS.5.07.1b Thay dây đồng một ruột bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay dây đồng một ruột bằng thủ công
	 
	 
	 
	 

	CS.5.07.11b
	- Dây M6
	40m
	832.300
	1.038.758
	

	CS.5.07.12b
	- Dây M10
	40m
	1.415.316
	1.298.448
	

	CS.5.07.13b
	- Dây M16
	40m
	2.196.460
	1.298.448
	

	CS.5.07.14b
	- Dây M25
	40m
	3.434.760
	1.298.448
	

	CS.5.07.15b
	- Dây A16
	40m
	243.600
	1.298.448
	

	CS.5.07.16b
	- Dây A25
	40m
	384.969
	1.298.448
	


CS.5.07.1c Thay dây lên đèn
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, hạ dây cũ, luồn cửa cột
- Kéo dây mới, cắt điện
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.07.1c
	Thay dây lên đèn
	40m
	959.055
	1.442.720
	1.010.455


CS.5.07.20 Thay cáp treo
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển cáp treo đến địa điểm thay cáp, hạ cáp cũ
- Treo lại dây văng, treo cáp, đấu hoàn chỉnh
- Giám sát an toàn, hoàn thiện.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.5.07.2a Thay cáp treo bằng máy
Đơn vị tính: đồng/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.07.2a
	Thay cáp treo bằng máy
	40m
	831.480
	1.154.176
	1.010.455


CS.5.07.2b Thay cáp treo bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.07.2b
	Thay cáp treo bằng thủ công
	40m
	831.480
	2.077.517
	 


CS.5.07.30 Thay cáp ngầm
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, tháo đầu nguồn luồn cửa cột
- Đào rãnh thay cáp, rải cáp mới, luồn cửa cột
- Xử lý hai đầu cáp khô, san lấp rãnh cáp, đầm chặt
- Đặt lưới bảo vệ, vận chuyển đất thừa.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/40m
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay cáp ngầm
	 
	 
	 
	 

	CS.5.07.31
	- Trên nền đất
	40m
	2.682.000
	9.233.408
	

	CS.5.07.32
	- Trên nền hè phố
	40m
	2.682.000
	11.541.760
	

	CS.5.07.33
	- Trên nền đường nhựa
	40m
	2.682.000
	15.004.288
	

	CS.5.07.34
	- Trên nền đường bê tông atphal
	40m
	2.682.000
	15.004.288
	


CS.5.08.10 Thay tủ điện
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, tháo tủ cũ
- Tháo đấu đầu, đấu kiểm tra
- Giám sát an toàn, hoàn thiện
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/tủ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.08.10
	Thay tủ điện
	tủ
	159.000
	1.154.176
	404.182


CS.5.09.10 Nối cáp ngầm
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm đấu nối
- Đào đất, xử lý đầu cáp, làm hộp nối
- Kiểm tra, lấp đất, thu dọn vệ sinh.
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/mối nối
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Nối cáp ngầm
	 
	 
	 
	 

	CS.5.09.11
	- Trên nền đất
	mối nối
	326.300
	1.442.720
	

	CS.5.09.12
	- Trên nền hè phố
	mối nối
	326.300
	1.731.264
	

	CS.5.09.13
	- Trên nền đường nhựa
	mối nối
	326.300
	1.875.536
	

	CS.5.09.14
	- Trên nền đường bê tông atphal
	mối nối
	326.300
	2.019.808
	


CS.5.10.10 Thay cột đèn
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, tháo hạ dây, hạ cần, hạ lốp
- Đào hố nhổ cột, thu hồi cột cũ
- Nhận vật tư, trồng cột mới
- Lắp xà, đèn, chụp, dây
- San lấp hố móng, đánh số cột, vệ sinh bàn giao.
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay cột đèn
	 
	 
	 
	 

	CS.5.10.11a
	- Cột BT ly tâm
	1 cột
	4.482.500
	4.442.725
	3.057.453

	CS.5.10.11b
	- Cột BT chữ H
	1 cột
	2.188.059
	4.442.725
	3.057.453

	CS.5.10.12
	- Cột sắt
	1 cột
	1.804.000
	4.009.680
	3.057.453


CS.5.11.00 Công tác sơn
Thành phần công việc:
- Cạo gỉ, sơn 3 nước (1 nước chống gỉ, 2 nước sơn bóng)
- Đánh số cột
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
CS.5.11.10 Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ÷ 9,5m)
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.11.10
	Sơn cột sắt (có chiều cao 8 ÷ 9,5m)
	cột
	132.500
	534.624
	1.196.811


CS.5.11.20 Sơn chụp, sơn cần đèn
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.11.20
	Sơn chụp, sơn cần đèn
	cột
	49.500
	320.774
	523.484


CS.5.11.30 Sơn cột đèn chùm bằng máy có chiều cao cột > 4m
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.11.30
	Sơn cột đèn chùm bằng máy
	cột
	100.000
	534.624
	697.979


CS.5.11.40 Sơn cột đèn chùm bằng thủ công (áp dụng cột có chiều cao < 4m)
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.11.40
	Sơn cột đèn chùm bằng thủ công
	cột
	100.000
	1.069.248
	 


CS.5.11.50 Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.11.50
	Sơn cột đèn 1 cầu, đèn chùa, đèn vương miện bằng thủ công
	cột
	79.000
	801.936
	 


CS.5.11.60 Sơn tủ điện cả giá đỡ
Đơn vị tính: đồng/tủ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.11.60
	Sơn tủ điện cả giá đỡ
	tủ
	152.000
	534.624
	 


CS.5.12.10 Thay sứ cũ
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, vật tư, cắt điện
- Tháo sứ cũ, lắp sứ mới, kéo lại dây
- Kiểm tra đóng điện, giám sát an toàn
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/quả sứ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.5.12.10
	Thay sứ cũ
	quả sứ
	3.000
	98.905
	202.091


CS.5.13.10 Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị mặt bằng, tháo chóa, kiểm tra tiếp xúc, vệ sinh chóa, kính
- Lắp chóa, giám sát an toàn
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Duy trì chóa đèn cao áp, kính đèn cao áp
	 
	 
	 
	 

	CS.5.13.11
	- Độ cao H < 10m
	bộ
	10.091
	80.194
	141.464

	CS.5.13.12
	- Độ cao 10m ≤ H <12m
	bộ
	10.091
	106.925
	122.146

	CS.5.13.13
	- Độ cao 12m ≤ H < 18m
	bộ
	10.091
	133.656
	164.742

	CS.5.13.14
	- Độ cao 18m ≤ H < 24m
	bộ
	10.091
	160.387
	218.285


CS.5.14.00 Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh
Thành phần công việc:
- Chuẩn bị, vận chuyển vật tư đến địa điểm thay thế
- Sửa chữa chi tiết đấu, tháo lắp cầu nhựa
- Giám sát an toàn.
CS.5.14.10 Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng máy
Đơn vị tính: đồng/quả
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay quả cầu bằng máy
	 
	 
	 
	 

	CS.5.14.11
	- Quả cầu nhựa
	1 quả
	25.000
	160.387
	202.091

	CS.5.14.12
	- Quả cầu thủy tinh
	1 quả
	250.000
	160.387
	202.091


CS.5.14.20 Thay quả cầu nhựa hoặc thủy tinh bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/quả
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	 
	Thay quả cầu bằng thủ công
	 
	 
	 
	 

	CS.5.14.21
	- Quả cầu nhựa
	1 quả
	25.000
	288.697
	

	CS.5.14.22
	- Quả cầu thủy tinh
	1 quả
	250.000
	288.697
	


Chương VI
DUY TRÌ TRẠM ĐÈN
CS.6.01.00 Duy trì trạm đèn
Thành phần công việc:
- Hàng ngày đóng, ngắt, kiểm tra lưới đèn
- Vệ sinh bảo dưỡng thiết bị điện, kiểm tra máy, kiểm tra tín hiệu trực máy
- Kiểm tra lưới đèn, ghi chép kết quả đèn sáng, đèn tối
- Xử lý sự cố nhỏ: tra chì, đầu tiếp xúc, báo công tơ điện mất nguồn
- Đọc chỉ số đồng hồ công tơ điện
- Kiến nghị sửa chữa thay thế.
CS.6.01.10 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/1 trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.01.10
	Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công
	1 trạm/ ngày
	 
	115.418
	 


CS.6.01.20 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/1 trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.01.20
	Duy trì trạm 1 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ
	1 trạm/ ngày
	 
	89.449
	 


CS.6.01.30 Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển và giám sát
Đơn vị tính: đồng/1 trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.01.30
	Duy trì trạm 1 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU
	1 trạm/ ngày
	 
	72.136
	 


CS.6.01.40 Duy trì trạm 2 chế độ bằng thủ công
Đơn vị tính: đồng/1 trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.01.40
	Duy trì trạm 2 chế độ bằng tay (buổi tối)
	1 trạm/ ngày
	 
	132.730
	 


CS.6.01.50 Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ
Đơn vị tính: đồng/1 trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.01.50
	Duy trì trạm 2 chế độ bằng đồng hồ hẹn giờ
	1 trạm/ ngày
	 
	98.105
	 


CS.6.01.60 Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển và giám sát
Đơn vị tính: đồng/1 trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.01.60
	Duy trì trạm 2 chế độ bằng thiết bị trung tâm điều khiển UTU
	1 trạm/ ngày
	 
	75.021
	 


 
	Ghi chú:
	Ghi chú:
	 

	Đơn giá duy trì trạm đèn công cộng quy định tại các bảng trên tương ứng với chiều dài tuyến trạm = 1500m và trạm trên đường phố. Khi chiều dài tuyến trạm khác với khoảng cách trên và có vị trí khác thì đơn giá điều chỉnh theo hệ số như sau:- Chiều dài tuyến trạm 1500 ÷ 3000
	 
	Kl =1,1

	- Chiều dài tuyến trạm > 3000m
	 
	Kl = 1,2

	- Chiều dài tuyến trạm 1000 ÷ 1500m
	 
	KI = 0,9

	- Chiều dài tuyến trạm 500 ÷ 1000m
	 
	KI = 0,8

	- Chiều dài tuyến trạm < 500m
	 
	KI = 0,5

	- Trạm trong ngõ xóm nội thành
	 
	Kv = 1,2

	- Trạm trong khu tập thể dân cư nội thành
	 
	Kv = 1,1

	- Trạm ngoại thành
	 
	Kv = 1,2


CS.6.01.70 Quản lý, kiểm tra biến thế đèn công cộng
Thành phần công việc:
- Hằng ngày kiểm tra máy, dàn, ghi nhật ký
- Kiến nghị sửa đổi khi có sự cố
Đơn vị tính: đồng/1 trạm/ngày
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.01.70
	Quản lý, kiểm tra biến thế đèn công cộng
	1 trạm/ ngày
	 
	92.334
	 


CS.6.02.00 Thay thế thiết bị trung tâm điều khiển 
CS.6.02.10 Thay modem (tại tủ khu vực và trung tâm) 
Thành phần công việc:
- Kiểm tra modem cũ
- Lĩnh vật tư, tháo modem
- Lắp và đấu modem mới
- Cấu hình cho modem
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.02.10
	Thay Modem
	1 bộ
	200.000
	183.471
	 


CS.6.02.20 Thay bộ điều khiển PLC Master (tại tủ khu vực)
Thành phần công việc:
- Kiểm tra PLC Master cũ
- Lĩnh vật tư, tháo PLC Master
- Lắp và đấu PLC Master mới
- Nạp chương trình phần mềm
- Cấu hình cho PLC Master mới
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.02.20
	Thay PLC Master
	1 bộ
	1.500.000
	400.695
	 


CS.6.02.30 Thay bộ điều khiển PLC RTU
Thành phần công việc:
- Kiểm tra PLC RTU cũ
- Lĩnh vật tư, tháo PLC RTU
- Lắp và đấu PLC RTU mới
- Nạp chương trình phần mềm
- Cấu hình cho PLC RTU mới
- Đấu diện hoạt động thử, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.02.30
	Thay PLC RTU
	1 bộ
	1.500.000
	400.695
	 


CS.6.02.40 Thay bộ đo điện áp và dòng điện (Tranducer)
Thành phần công việc:
- Kiểm tra Tranducer cũ
- Lĩnh vật tư, tháo Tranducer
- Lắp và dấu Tranducer mới
- Nạp chương trình phần mềm
- Cấu hình cho Tranducer mới
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.02.40
	Thay bộ đo điện áp và dòng điện
	1 bộ
	445.400
	366.941
	 


CS.6.02.50 Thay bộ đo dòng điện
Thành phần công việc:
- Kiểm tra TI cũ
- Lĩnh vật tư, tháo TI
- Lắp và đấu TI mới
- Nạp chương trình phần mềm
- Cấu hình cho TI mới
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.02.50
	Thay bộ đo dòng điện
	1 bộ
	110.000
	183.471
	 


CS.6.02.60 Thay Coupler
Thành phần công việc:
- Kiểm tra Coupler cũ
- Lĩnh vật tư, tháo Coupler
- Lắp và đấu Coupler mới
- Đo và kiểm tra tín hiệu truyền thông giữa 2 trạm (tại Coupler)
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ tủ khu vực và trung tâm.
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.02.61
	Thay Coupler ngoài lưới
	1 bộ
	300.000
	400.695
	628.181

	CS.6.02.62
	Thay Coupler trong tủ điều khiển
	1 bộ
	300.000
	200.348
	 


CS.6.02.70 Thay tủ điều khiển khu vực
Thành phần công việc:
- Tháo Modem, PLC Master, PLC RTU, Tranducer, Aptomat Coupler, cần đấu cũ
- Khoan lắp các thiết bị mới vào giá
- Đi lại dây điện
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ trung tâm
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.02.70
	Thay tủ điều khiển khu vực
	1 bộ
	14.644.000
	801.391
	 


CS.6.03.00 Duy trì giám sát trung tâm điều khiển
CS.6.03.10 Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng
Thành phần công việc:
- Tháo Modem, PLC Master, PLC RTU, Tranducer, Aptomat, Coupler, cần đấu cũ
- Khoan lắp các thiết bị mới vào giá
- Đi lại dây điện
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ trung tâm
Đơn vị tính: đồng/bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.03.10
	Thay thế phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng
	1 bộ
	80.000.000
	601.043
	 


CS.6.03.20 Xử lý mất truyền thông (tín hiệu) giữa các tủ
Thành phần công việc:
- Đo tín hiệu giữa các tủ
- Phân đoạn kiểm tra đường truyền thông
- Kiểm tra chọn lại đường truyền thông
- Đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ khu vực và trung tâm.
Đơn vị tính: đồng/lần xử lý
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.03.20
	Xử lý mất truyền thông (tín hiệu) giữa các tủ
	1 lần xử lý
	 
	400.695
	 


CS.6.03.30 Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn)
Thành phần công việc:
- Kiểm tra điện áp pha cấp vào RTU
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu từ khu vực và trung tâm.
Đơn vị tính: đồng/lần lựa chọn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.03.30
	Lựa chọn pha truyền thông để đồng bộ hóa tín hiệu giữa các tủ (do thay TBA, thay cáp nguồn)
	1 lần lựa chọn
	 
	200.348
	 


CS.6.03.40 Thay mạch hiển thị (board mạch) trên bảng hiện thị
Thành phần công việc:
- Tháo bảng hiện thị, tháo board mạch cũ
- Lắp đặt board mạch mới
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện
- Kiểm tra lại tín hiệu từ máy tính đến bản hiển thị
Đơn vị tính: đồng/lần lựa chọn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.03.40
	Thay mạch hiện thị (board mạch) trên bảng hiện thị
	1 lần lựa chọn
	500.000
	200.348
	 


CS.6.03.50 Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm
Thành phần công việc:
- Cài đặt phần mềm trên máy tính
- Kiểm tra đồng bộ tín hiệu với bảng hiển thị và các khu vực
Đơn vị tính: đồng/lần xử lý
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.6.03.50
	Xử lý sự cố máy tính tại trung tâm
	1 lần xử lý
	 
	400.695
	 


Chương VII
DUY TRÌ HỆ THỐNG ĐÈN TÍN HIỆU ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG
CS.7.01.10. Thay kính đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, tháo kính đèn cũ.
- Lắp kính đèn mới, kiểm tra an toàn.
- Thu dọn hiện trường.
… Đơn vị tính: đồng/01 kính đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.10
	Thay kính đèn tín hiệu giao thông
	1 kính đèn
	115.000
	43.282
	60.627


CS.7.01.20. Thay Module đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, tháo module cũ đã hỏng.
- Lắp module mới, kiểm tra sự hoạt động của thiết bị.
- Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 module
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.20
	Thay Module đèn tín hiệu giao thông
	1 module
	975.000
	103.876
	262.718


CS.7.01.30. Thay biến áp; Triac; Ic; Aptomat
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, tháo biến áp, Triac, Ic, aptomat cũ đã hỏng.
- Lắp biến áp, Triac, Ic, aptomat, kiểm tra sự hoạt động của thiết bị.
- Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 chiếc
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.30
	Thay biến áp; Triac; Ic; Aptomat
	1 chiếc
	 
	54.823
	 


Ghi chú: Đơn giá nêu trên chưa bao gồm đơn giá vật tư biến áp; Triac; Ic; Aptomat.
CS.7.01.40.Thay bộ ruột tủ đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, tháo bộ ruột tủ đèn bị hỏng.
- Lắp bộ ruột mới, kiểm tra sự hoạt động của thiết bị.
- Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 bộ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.40
	Thay bộ ruột tủ đèn tín hiệu giao thông
	1 bộ
	13.800.000
	279.888
	 


CS.7.01.50.Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, tháo dỡ dây cũ.
- Luồn, lắp dây mới, kiểm tra kỹ thuật.
- Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 cột
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.50
	Thay dây lên đèn tín hiệu giao thông
	1 cột
	 
	1.226.312
	1.010.455


CS.7.01.60.Sửa chữa chạm chập sự cố lưới điện đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Khảo sát, kiểm tra phát hiện chạm chập.
- Kiểm tra thiết bị, dây cáp, bóng đèn...
- Xử lý các điểm chạm chập.
- Thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 nút
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.60
	Sửa chữa chạm chập sự cố lưới điện đèn tín hiệu giao thông
	1 nút
	 
	1.731.264
	2.974.472


Ghi chú: Vật tư theo số lượng được nghiệm thu.
CS.7.01.70. Duy tu, bảo dưỡng tủ điều khiển tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, ngắt hệ thống điện.
- Cạo rỉ và lớp sơn cũ vệ sinh sạch tủ.
- Sơn 1 lớp sơn chống rỉ.
- Sơn 2 lớp sơn nhũ.
- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 tủ
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.70
	Duy tu, bảo dưỡng tủ điều khiển tín hiệu giao thông
	1 tủ
	37.156
	374.237
	 


Ghi chú: Trường hợp công tác Duy tu, bảo dưỡng tủ điều khiển tín hiệu giao thông có sử dụng xe thang 09 - 12m thì tính 0,30 công/ca
CS.7.01.80. Duy tu, bảo dưỡng cột đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, ngắt điện.
- Cạo rỉ và lớp sơn cũ vệ sinh sạch cột đèn.
- Son 1 lớp sơn chống rỉ.
- Sơn 2 lớp sơn nhũ.
- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 cột đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.80
	Duy tu, bảo dưỡng cột đèn tín hiệu giao thông
	1 cột đèn
	43.542
	534.624
	606.27


CS.7.01.90. Duy tu, bảo dưỡng bầu đèn, mặt đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Kiểm tra, cắt điện.
- Cạo rỉ và lớp sơn cũ vệ sinh sạch sẽ bầu đèn, mặt đèn tín hiệu giao thông.
- Sơn 1 lớp sơn chống rỉ.
- Sơn 2 lớp sơn nhũ.
- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 cái
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.01.90
	Duy tu, bảo dưỡng bầu đèn, mặt đèn tín hiệu giao thông
	1 cái
	37.156
	133.656
	606.273


CS.7.02.10. Thay đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị vật tư, công cụ, dụng cụ.
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông.
- Tháo bộ đèn cũ.
- Kiểm tra tình trạng bộ đèn cũ.
- Lắp và đấu bộ đèn mới.
- Đo và kiểm tra tín hiệu bộ đèn mới.
- Đấu điện hoạt động thử, hoàn thiện.
- Kiểm tra lại chất lượng tín hiệu bộ đèn mới.
- Vệ sinh, thu dọn hiện trường.
Đơn vị tính: đồng/01 bộ đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.02.10
	Thay đèn tín hiệu giao thông
	1 bộ
	12.000
	577.088
	 


CS.7.02.20. Quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thông
Thành phần công việc
- Chuẩn bị, dụng cụ đến nơi làm việc.
- Kiểm tra hoạt động của chốt đèn, cập nhật khối lượng hư hỏng, báo sửa chữa và cân chỉnh thời gian, thực hiện 2 lần/ ngày.
- Kiểm tra thông số kỹ thuật, thực hiện 2 lần/tuần.
- Kiểm tra tiếp xúc: đầu chì, điểm nối dây dẫn, thực hiện 3 lần/tháng.
- Ghi lại dữ liệu đã thực hiện công việc vào sổ nhật ký.
Đơn vị tính: đồng/01 bộ đèn
	Mã hiệu
	Danh mục đơn giá
	Đơn vị
	Vật liệu
	Nhân công
	Máy

	CS.7.02.20
	Quản lý hệ thống đèn tín hiệu giao thôn
	1 bộ
	 
	76.777
	 


 
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU TÍNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TỈNH HÒA BÌNH
(CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT )
	STT
	Tên vật liệu
	Đơn vị
	Giá (đồng)

	1
	A dao
	kg
	15.000

	2
	Bao tải cát
	bao
	7.500

	3
	Bộ ruột tủ
	cái
	13.800.000

	4
	Bóng đèn tín hiệu giao thông
	cái
	12.000

	5
	Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp)
	cái(tờ)
	25.000

	6
	Bảng điện
	cái
	25.000

	7
	Băng dính
	cuộn
	8.000

	8
	Băng vải
	cuộn
	15.000

	9
	Băng vải cách điện
	cuộn
	15.000

	10
	Bê tông M150
	m3
	755.000

	11
	Bóng
	bóng
	12.000

	12
	Bóng cao áp
	bóng
	200.000

	13
	Bóng đèn
	cái
	12.000

	14
	Bóng đèn 75- 100W
	bóng
	120.000

	15
	Bóng đèn ốc
	bóng
	8.000

	16
	Bóng đèn ống
	bóng
	12.000

	17
	Bộ điện tiết kiệm điện
	bộ
	1.146.000

	18
	Bộ điều khiển nhấp nháy >=4 kênh
	bộ
	380.000

	19
	Bộ điều khiển nhấp nháy 2- 3 kênh
	bộ
	320.000

	20
	Bộ mồi
	bộ
	114.000

	21
	Bulông
	cái
	5.000

	22
	Bulông M16x250
	cái
	15.000

	23
	Bulông M18x250
	cái
	22.000

	24
	Cây cảnh
	cây
	10.000

	25
	Cây chống fi60
	cây
	50.000

	26
	Cây giống (cây cảnh trổ hoa) D=1- 2cm; H=0,5- 1,2m
	cây
	15.000

	27
	Chậu cảnh
	bộ
	45.000

	28
	Chế phẩm EM thứ cấp
	lít
	20.000

	29
	Cỏ giống
	m2
	25.000

	30
	Cỏ lá tre
	kg
	16.500

	31
	Cỏ nhung
	kg
	16.500

	32
	Cọc tre
	m
	6.000

	33
	Dây kẽm 1mm
	Kg
	27.000

	34
	Đèn lồng
	bộ
	100.000

	35
	Đinh
	kg
	20.000

	36
	Hoa giỏ ngắn ngày
	giỏ
	7.500

	37
	Hoa giống ngắn ngày
	cây
	3.000

	38
	Kính đèn
	cái
	115.000

	39
	Module điều khiển đèn tín hiệu giao thông
	module
	975.000

	40
	Nẹp gỗ
	cây
	6.000

	41
	Sơn màu
	kg
	45.000

	42
	Vôi bột
	tấn
	3.500.000

	43
	Xăng
	lít
	18.855

	44
	Xăng pha sơn
	lít
	18.855

	45
	Cáp
	m
	18.500

	46
	Cáp ngầm (3x14+1x11)mm2
	m
	179.644

	47
	Cần cao áp chữ L
	cái
	514.000

	48
	Cần cao áp chữ S
	cần
	900.000

	49
	Cần đèn chao cao áp
	cần
	347.000

	50
	Cần đèn chữ S, L<=2,8m
	bộ
	550.000

	51
	Cần đèn chữ S, L<=3,2m
	bộ
	900.000

	52
	Cần đèn D60, L <=2,8m (mạ kẽm)
	bộ
	550.000

	53
	Cần đèn D60, L <=3,2m (mạ kẽm)
	bộ
	978.000

	54
	Cần đèn D60, L <=3,6m (mạ kẽm)
	bộ
	978.000

	55
	Cần đèn sợi tóc D48, L <=1,5m
	bộ
	244.000

	56
	Cần đèn sợi tóc D48, L <=2,0m
	bộ
	350.000

	57
	Cầu chì đuôi cá
	cái
	15.000

	58
	Cọc tiếp địa có râu
	bộ
	290.000

	59
	Coupler
	bộ
	300.000

	60
	Cột bê tông có chiều cao <=10m (LT10B)
	cột
	2.795.584

	61
	Cột bê tông chữ H
	cột
	1.357.559

	62
	Cột bê tông ly tâm
	cột
	3.652.000

	63
	Cột đèn
	cột
	1.200.000

	64
	Cột đèn BTCT h>10m
	cột
	3.204.634

	65
	Cột đèn sân vườn
	cột
	4.147.000

	66
	Cột thép, cột gang có chiều cao <=10m (T10 mạ kẽm)
	cột
	4.404.000

	67
	Cột thép, cột gang có chiều cao <=12m (T12 mạ kẽm)
	cột
	5.365.000

	68
	Cột thép, cột gang có chiều cao <=8m (T8 mạ kẽm)
	cột
	4.156.000

	69
	Củi
	kg
	2.000

	70
	Cửa cột
	cửa
	65.000

	71
	Chao đèn cao áp
	bộ
	150.000

	72
	Chấn lưu
	cái
	180.000

	73
	Chóa đèn cao áp ở độ cao <=12m
	bộ
	1.451.000

	74
	Chóa đèn cao áp ở độ cao >12m
	bộ
	1.451.000

	75
	Chóa huỳnh quang
	bộ
	12.000

	76
	Chổi sơn
	cái
	5.000

	77
	Chụp đầu cột
	bộ
	1.088.310

	78
	Chụp liền cần
	cái
	350.000

	79
	Chụp ống phóng đơn
	cái
	340.000

	80
	Chụp ống phóng kép
	cái
	350.000

	81
	Dây 2x2,5m2
	m
	23.425

	82
	Dây A16
	m
	6.000

	83
	Dây A25
	m
	9.482

	84
	Dây dẫn
	m
	3.909

	85
	Dây điện 1x1
	m
	3.909

	86
	Dây điện 26- 50mm2
	m
	63.600

	87
	Dây điện 6- 25mm2
	m
	63.600

	88
	Dây đồng 1,2- 2mm2
	m
	2.700

	89
	Dây fi 1,5
	kg
	22.200

	90
	Dây M10
	m
	34.860

	91
	Dây M16
	m
	54.100

	92
	Dây M25
	m
	84.600

	93
	Dây M6
	m
	20.500

	94
	Dây văng fi 4
	m
	1.400

	95
	Đầu cốt
	cái
	42.000

	96
	Đầu cốt đồng
	bộ
	42.000

	97
	Đèn bóng 3W trang trí cây
	bóng
	3.500

	98
	Đèn bóng ốc
	bóng
	8.000

	99
	Đèn cầu
	bộ
	250.000

	100
	Đèn chiếu sáng thảm cỏ
	bộ
	250.000

	101
	Đèn dây rắn
	m
	70.000

	102
	Đèn nấm
	bộ
	150.000

	103
	Đèn ống viền khẩu hiệu, biểu tượng
	m
	9.000

	104
	Đèn pha dưới nước
	bộ
	350.000

	105
	Đèn pha trên cạn
	bộ
	350.000

	106
	Đui đèn
	đui
	10.000

	107
	Đui đèn ống
	đui
	10.000

	108
	Đui đèn sợi tóc
	cái
	5.000

	109
	Đui E40
	đui
	35.000

	110
	Đui E40 hoặc E27
	đui
	35.000

	111
	Ghíp kẹp dây
	cái
	20.000

	112
	Giá đỡ tủ
	bộ
	1.329.000

	113
	Giấy nháp
	tờ
	7.000

	114
	Giẻ lau
	cái
	9.091

	115
	Hộp nối cáp ngầm
	hộp
	120.000

	116
	Khung >1mx2m
	bộ
	40.000

	117
	Khung 1mx2m
	bộ
	32.000

	118
	Lốp đèn (choá đèn pha) đơn
	cái
	110.000

	119
	Lốp đèn (choá đèn pha) kép
	bộ
	250.000

	120
	Lưới bảo vệ 40x50
	m2
	15.000

	121
	Mạch hiển thị
	bộ
	500.000

	122
	Modem
	bộ
	200.000

	123
	Nhựa Bitum
	kg
	18.900

	124
	PLC Master
	bộ
	1.500.000

	125
	PLC RTU
	bộ
	1.500.000

	126
	Phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng
	bộ
	80.000.000

	127
	Quả cầu nhựa
	quả
	25.000

	128
	Quả cầu thủy tinh
	quả
	250.000

	129
	Que hàn
	kg
	21.000

	130
	Sắt phi 4
	m
	15.000

	131
	Sơn bóng
	kg
	45.000

	132
	Sơn chống gỉ
	kg
	50.000

	133
	Sơn đen
	kg
	30.000

	134
	Sơn trắng
	kg
	38.500

	135
	Sơn xịt
	kg
	30.000

	136
	Sứ 102
	cái
	4.000

	137
	Sứ 104
	quả
	3.000

	138
	Tay bắt cần
	cái
	432.000

	139
	Tắc te
	cái
	5.000

	140
	TI
	bộ
	110.000

	141
	Tiếp địa 6 cọc
	bộ
	290.000

	142
	Tiếp địa cho lưới điện cáp treo
	bộ
	140.000

	143
	Tủ điện
	bộ
	159.000

	144
	Tủ điều khiển khu vực
	bộ
	14.644.000

	145
	Thép buộc fi 1.5 mạ kẽm
	kg
	22.200

	146
	Thép văng fi 4 mạ kẽm
	m
	2.130

	147
	Traducer
	bộ
	445.400

	148
	Xà dài 0,3m không sứ, không dây
	bộ
	97.000

	149
	Xà dài 0,4m không sứ, không dây
	bộ
	120.000

	150
	Xà dài 0,6m có sứ
	bộ
	222.000

	151
	Xà dài 0,6m không sứ, không dây
	bộ
	202.000

	152
	Xà dọc
	bộ
	190.000

	153
	Xà đơn dài 1,2m không sứ
	bộ
	327.000

	154
	Xà đơn dài 1,2m- 4 sứ
	bộ
	347.000

	155
	Xà kép dài 1,2m- 4 sứ
	bộ
	452.000

	156
	Xà kép, xà néo <=1m
	bộ
	258.000

	157
	Xà kép, xà néo >1m
	bộ
	432.000

	158
	Xà ngang >1m
	bộ
	327.000

	159
	Xà phòng
	kg
	100.000

	160
	Bao nylon
	bao
	2.500

	161
	Bạt phủ
	m2
	5.000

	162
	Bicarbonat (NaHCO3)
	kg
	25.000

	163
	Bokashi
	kg
	15.000

	164
	Chổi xe quét hút
	bộ
	11.400.000

	165
	Đá 4x6
	m3
	159.934

	166
	Đá dăm cấp phối
	m3
	79.500

	167
	Đất mùn đen trộn cát mịn
	m3
	45.000

	168
	Đất chôn lấp
	m3
	35.000

	169
	Đất phủ bãi
	m3
	50.000

	170
	Điện
	kw
	1.864,44

	171
	EM thứ cấp
	lít
	20.000

	172
	Enchoice
	lít
	1.409.091

	173
	Gas
	kg
	31.000

	174
	Hóa chất diệt ruồi
	lít
	32.000

	175
	Nước sạch
	m3
	8.060

	176
	Nước thô
	m3
	8.060

	177
	Ống cao su chịu áp lực D21
	md
	45.455

	178
	Ống nhựa D100
	md
	55.000

	179
	Than hoạt tính
	kg
	9.000

	180
	Thùng rác nhựa
	cái
	50.000

	181
	Vôi bột
	kg
	3.500

	182
	Phân vi sinh
	kg
	3.500

	183
	Sơn
	kg
	30.000

	184
	Thuốc trừ sâu
	lít
	25.750

	185
	Thuốc xử lý đất
	kg
	12.500

	186
	Xăng
	kg
	25.479


 
BẢNG GIÁ NHÂN CÔNG TÍNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TỈNH HÒA BÌNH
	Nhóm công việc
	Cấp bậc
	Hệ số
	Áp dụng địa bàn thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn
	Áp dụng địa bàn các huyện còn lại của tỉnh Hòa Bình
	Áp dụng địa bàn các huyện còn lại của tỉnh Hòa Bình

	Nhóm I (điều kiện lao động bình thường)
	Nhóm I (điều kiện lao động bình thường)
	Nhóm I (điều kiện lao động bình thường)
	Nhóm I (điều kiện lao động bình thường)
	Nhóm I (điều kiện lao động bình thường)
	Nhóm I (điều kiện lao động bình thường)

	Nhân công bậc 1,0/7- bậc I
	1
	1,550
	179.660
	141.837
	141.837

	Nhân công bậc 1,5/7- bậc I
	1,5
	1,690
	194.903
	153.871
	153.871

	Nhân công bậc 2,0/7- bậc II
	2
	1,830
	210.147
	165.906
	165.906

	Nhân công bậc 2,5/7- bậc II
	2,5
	1,995
	228.113
	180.089
	180.089

	Nhân công bậc 3,0/7- bậc III
	3
	2,160
	246.079
	194.273
	194.273

	Nhân công bậc 3,5/7- bậc III
	3,5
	2,355
	267.312
	211.036
	211.036

	Nhân công bậc 3,7/7- bậc III
	3,7
	2,433
	275.805
	217.741
	217.741

	Nhân công bậc 4,0/7- bậc IV
	4
	2,550
	288.544
	227.798
	227.798

	Nhân công bậc 4,5/7- bậc IV
	4,5
	2,780
	313.588
	247.569
	247.569

	Nhân công bậc 5,0/7- bậc V
	5
	3,010
	338.631
	267.340
	267.340

	Nhân công bậc 5,5/7- bậc V
	5,5
	3,285
	368.574
	290.980
	290.980

	Nhân công bậc 6,0/7- bậc VI
	6
	3,560
	398.518
	314.619
	314.619

	Nhân công bậc 6,5/7- bậc VI
	6,5
	3,880
	433.361
	342.127
	342.127

	Nhân công bậc 7,0/7- bậc VII
	7
	4,200
	468.204
	369.635
	369.635

	Nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Nhóm II (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

	Nhân công bậc 1,0/7- bậc I
	1
	1,670
	192.726
	152.152
	152.152

	Nhân công bậc 1,5/7- bậc I
	1,5
	1,815
	208.514
	164.616
	164.616

	Nhân công bậc 2,0/7- bậc II
	2
	1,960
	224.302
	177.081
	177.081

	Nhân công bậc 2,5/7- bậc II
	2,5
	2,135
	243.357
	192.124
	192.124

	Nhân công bậc 3,0/7- bậc III
	3
	2,310
	262.412
	207.167
	207.167

	Nhân công bậc 3,5/7- bậc III
	3,5
	2,510
	284.189
	224.360
	224.360

	Nhân công bậc 3,7/7- bậc III
	3,7
	2,59
	292.900
	231.237
	231.237

	Nhân công bậc 4,0/7- bậc IV
	4
	2,710
	305.966
	241.552
	241.552

	Nhân công bậc 4,5/7- bậc IV
	4,5
	2,950
	332.098
	262.183
	262.183

	Nhân công bậc 5,0/7- bậc V
	5
	3,190
	358.230
	282.813
	282.813

	Nhân công bậc 5,5/7- bậc V
	5,5
	3,465
	388.174
	306.453
	306.453

	Nhân công bậc 6,0/7- bậc VI
	6
	3,740
	418.117
	330.092
	330.092

	Nhân công bậc 6,5/7- bậc VI
	6,5
	4,070
	454.049
	358.460
	358.460

	Nhân công bậc 7,0/7- bậc VII
	7
	4,400
	489.981
	386.827
	386.827

	Nhóm III (điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Nhóm III (điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Nhóm III (điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Nhóm III (điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Nhóm III (điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Nhóm III (điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

	Nhân công bậc 1,0/7- bậc I
	1
	1,780
	204.703
	161.608
	161.608

	Nhân công bậc 1,5/7- bậc I
	1,5
	1,940
	222.125
	175.362
	175.362

	Nhân công bậc 2,0/7- bậc II
	2
	2,100
	239.546
	189.115
	189.115

	Nhân công bậc 2,5/7- bậc II
	2,5
	2,290
	260.234
	205.448
	205.448

	Nhân công bậc 3,0/7- bậc III
	3
	2,480
	280.922
	221.781
	221.781

	Nhân công bậc 3,5/7- bậc III
	3,5
	2,700
	304.877
	240.692
	240.692

	Nhân công bậc 3,7/7- bậc III
	3,7
	2,788
	314.459
	248.257
	248.257

	Nhân công bậc 4,0/7- bậc IV
	4
	2,920
	328.832
	259.604
	259.604

	Nhân công bậc 4,5/7- bậc IV
	4,5
	3,185
	357.686
	282.384
	282.384

	Nhân công bậc 5,0/7- bậc V
	5
	3,450
	386.540
	305.163
	305.163

	Nhân công bậc 5,5/7- bậc V
	5,5
	3,760
	420.295
	331.812
	331.812

	Nhân công bậc 6,0/7- bậc VI
	6
	4,070
	454.049
	358.460
	358.460

	Nhân công bậc 6,5/7- bậc VI
	6,5
	4,435
	493.792
	389.836
	389.836

	Nhân công bậc 7,0/7- bậc VII
	7
	4,800
	533.535
	421.212
	421.212

	Lương nhân công lái xe (điều kiện lao động bình thường)
	Lương nhân công lái xe (điều kiện lao động bình thường)
	Lương nhân công lái xe (điều kiện lao động bình thường)
	Lương nhân công lái xe (điều kiện lao động bình thường)
	Lương nhân công lái xe (điều kiện lao động bình thường)
	Lương nhân công lái xe (điều kiện lao động bình thường)

	+ Lái xe trọng tải <3,5 Tấn
	+ Lái xe trọng tải <3,5 Tấn
	+ Lái xe trọng tải <3,5 Tấn
	+ Lái xe trọng tải <3,5 Tấn
	+ Lái xe trọng tải <3,5 Tấn
	+ Lái xe trọng tải <3,5 Tấn

	Bậc ¼ - bậc I
	1
	2,180
	248.257
	195.992
	195.992

	Bậc 2/4- bậc II
	2
	2,570
	290.722
	229.517
	229.517

	Bậc 3/4- bậc III
	3
	3,050
	342.987
	270.779
	270.779

	Bậc 4/4- bậc IV
	4
	3,600
	402.873
	318.058
	318.058

	+ 3,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 7,5 Tấn)
	+ 3,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 7,5 Tấn)
	+ 3,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 7,5 Tấn)
	+ 3,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 7,5 Tấn)
	+ 3,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 7,5 Tấn)
	+ 3,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 7,5 Tấn)

	Bậc ¼ - bậc I
	1
	2,350
	266.767
	210.606
	210.606

	Bậc 2/4- bậc II
	2
	2,760
	311.410
	245.850
	245.850

	Bậc 3/4- bậc III
	3
	3,250
	364.763
	287.971
	287.971

	Bậc 4/4- bậc IV
	4
	3,820
	426.828
	336.969
	336.969

	+ 7,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 16,5 Tấn)
	+ 7,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 16,5 Tấn)
	+ 7,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 16,5 Tấn)
	+ 7,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 16,5 Tấn)
	+ 7,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 16,5 Tấn)
	+ 7,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 16,5 Tấn)

	Bậc ¼ - bậc I
	1
	2,510
	284.189
	224.360
	224.360

	Bậc 2/4- bậc II
	2
	2,940
	331.009
	261.323
	261.323

	Bậc 3/4- bậc III
	3
	3,440
	385.452
	304.304
	304.304

	Bậc 4/4- bậc IV
	4
	4,050
	451.871
	356.740
	356.740

	+ 16,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 25 Tấn)
	+ 16,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 25 Tấn)
	+ 16,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 25 Tấn)
	+ 16,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 25 Tấn)
	+ 16,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 25 Tấn)
	+ 16,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 25 Tấn)

	Bậc ¼ - bậc I
	1
	2,660
	300.522
	237.254
	237.254

	Bậc 2/4- bậc II
	2
	3,110
	349.520
	275.937
	275.937

	Bậc 3/4- bậc III
	3
	3,640
	407.228
	321.496
	321.496

	Bậc 4/4- bậc IV
	4
	4,200
	468.204
	369.635
	369.635

	Lương nhân công lái xe (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương nhân công lái xe (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương nhân công lái xe (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương nhân công lái xe (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương nhân công lái xe (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương nhân công lái xe (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

	+ Lái xe trọng tải <3,5 Tấn
	+ Lái xe trọng tải <3,5 Tấn
	+ Lái xe trọng tải <3,5 Tấn
	+ Lái xe trọng tải <3,5 Tấn
	+ Lái xe trọng tải <3,5 Tấn
	+ Lái xe trọng tải <3,5 Tấn

	Bậc ¼ - bậc I
	1
	2,180
	259.145
	259.145
	204.588

	Bậc 2/4- bậc II
	2
	2,570
	301.610
	301.610
	238.113

	Bậc 3/4- bậc III
	3
	3,050
	353.875
	353.875
	279.375

	Bậc 4/4- bậc IV
	4
	3,600
	413.762
	413.762
	326.654

	+ 3,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 7,5 Tấn)
	+ 3,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 7,5 Tấn)
	+ 3,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 7,5 Tấn)
	+ 3,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 7,5 Tấn)
	+ 3,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 7,5 Tấn)
	+ 3,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 7,5 Tấn)

	Bậc ¼ - bậc I
	1
	2,350
	277.656
	277.656
	219.202

	Bậc 2/4- bậc II
	2
	2,760
	322.298
	322.298
	254.446

	Bậc 3/4- bậc III
	3
	3,250
	375.652
	375.652
	296.567

	Bậc 4/4- bậc IV
	4
	3,820
	437.716
	437.716
	345.565

	+ 7,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 16,5 Tấn)
	+ 7,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 16,5 Tấn)
	+ 7,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 16,5 Tấn)
	+ 7,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 16,5 Tấn)
	+ 7,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 16,5 Tấn)
	+ 7,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 16,5 Tấn)

	Bậc ¼ - bậc I
	1
	2,510
	295.077
	295.077
	232.956

	Bậc 2/4- bậc II
	2
	2,940
	341.898
	341.898
	269.919

	Bậc 3/4- bậc III
	3
	3,440
	396.340
	396.340
	312.900

	Bậc 4/4- bậc IV
	4
	4,050
	462.760
	462.760
	365.337

	+ 16,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 25 Tấn)
	+ 16,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 25 Tấn)
	+ 16,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 25 Tấn)
	+ 16,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 25 Tấn)
	+ 16,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 25 Tấn)
	+ 16,5 Tấn ≤ Lái xe trọng tải < 25 Tấn)

	Bậc ¼ - bậc I
	1
	2,660
	311.410
	311.410
	245.850

	Bậc 2/4- bậc II
	2
	3,110
	360.408
	360.408
	284.533

	Bậc 3/4- bậc III
	3
	3,640
	418.117
	418.117
	330.092

	Bậc 4/4- bậc IV
	4
	4,200
	245.850
	245.850
	378.231

	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động bình thường)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động bình thường)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động bình thường)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động bình thường)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động bình thường)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động bình thường)

	Kỹ sư bậc 4/8 - bậc IV
	4
	3,27
	366.941
	366.941
	289.690

	Kỹ sư 5/8 - bậc V
	5
	3,58
	400.695
	400.695
	316.338

	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

	Kỹ sư bậc 4/8 - bậc IV
	4
	3,27
	377.830
	377.830
	298.287

	Kỹ sư 5/8 - bậc V
	5
	3,58
	411.584
	411.584
	324.935

	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)
	Lương lao động chuyên môn, nghiệp vụ (điều kiện lao động đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm)

	Kỹ sư bậc 4/8 - bậc IV
	4
	3,27
	399.607
	399.607
	315.479

	Kỹ sư 5/8 - bậc V
	5
	3,58
	433.361
	433.361
	342.127


 
BẢNG GIÁ CA MÁY TÍNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TỈNH HÒA BÌNH
	STT
	Loại máy và thiết bị
	Đơn vị
	Giá ca máy (đồng)
	Giá ca máy (đồng)

	
	
	
	Áp dụng địa bàn thành phố Hòa Bình và huyện Lương Sơn
	Áp dụng địa bàn các huyện còn lại của tỉnh Hòa Bình

	1
	Bơm điện 22 KW
	ca
	141.711
	141.711

	2
	Bơm điện 3kW
	ca
	30.702
	30.702

	3
	Bơm điện 5 kW
	ca
	33.519
	33.519

	4
	Bơm chìm 30Kw
	ca
	494.074
	433.328

	5
	Lò đốt rác y tế bằng gas
	ca
	9.945.835
	9.704.683

	6
	Máy bơm 24KW
	ca
	390.334
	390.334

	7
	Máy bơm xăng 3CV
	ca
	51.018
	51.018

	8
	Máy bơm xăng 5CV
	ca
	89.148
	89.148

	9
	Máy đào
	ca
	2.665.534
	2.604.788

	10
	Máy đầm 290 CV
	ca
	1.863.273
	1.707.855

	11
	Máy lu 10T
	ca
	1.217.193
	1.156.447

	12
	Máy ủi 110 CV
	ca
	1.973.655
	1.912.909

	13
	Máy ủi 140 CV
	ca
	2.686.049
	2.625.303

	14
	Máy ủi 170CV
	ca
	3.280.640
	3.216.226

	15
	Máy ủi 220 CV
	ca
	4.000.576
	3.939.830

	16
	Máy xúc - công suất 16T/giờ
	ca
	3.111.963
	3.047.549

	17
	Máy cưa gỗ cầm tay- c.suất:1,3kW
	ca
	24.662
	24.662

	18
	Máy bơm nước - công suất: 1,5kW
	ca
	12.578
	12.578

	19
	Máy bơm chạy xăng 3CV
	ca
	51.018
	51.018

	20
	Máy cắt cỏ công suất 3CV
	ca
	42.314
	42.314

	21
	Máy cắt cỏ cầm tay- c.suất: 0,8kW
	ca
	12.388
	12.388

	22
	Máy hàn 14 kW
	ca
	358.560
	297.814

	23
	Máy hàn 23KW
	ca
	411.490
	350.744

	24
	Máy cắt đường (bê tông)
	ca
	308.938
	257.132

	25
	Ô tô 2 Tấn
	ca
	760.983
	699.778

	26
	Ô tô 5 Tấn
	ca
	1.189.215
	1.123.655

	27
	Ô tô tải 10 Tấn - Chiếu sáng
	ca
	2.662.483
	2.592.797

	28
	Ô tô có cẩu tự hành 2,5T
	ca
	1.509.023
	1.384.551

	29
	Ô tô tải 2,5 tấn
	ca
	789.060
	727.855

	30
	Ô tô quét hút 5m3
	ca
	2.224.866
	2.159.306

	31
	Ô tô tải 10 Tấn - Rác thải
	ca
	2.838.921
	2.766.942

	32
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 10 T
	ca
	2.662.483
	2.592.797

	33
	Ô tô tự đổ - trọng tải: 7 T
	ca
	1.437.279
	1.371.719

	34
	Ô tô tự đổ 1,2 T
	ca
	645.328
	584.123

	35
	Ô tô tự đổ 2 T
	ca
	760.983
	699.778

	36
	Ô tô tự đổ 4,0 T
	ca
	1.280.814
	1.215.254

	37
	Ô tô tưới nước - dung tích: 16 m3
	ca
	1.957.915
	1.876.767

	38
	Ô tô tưới nước 7- 8m3
	ca
	1.558.509
	1.477.361

	39
	Xe bồn 10m3
	ca
	1.757.467
	1.676.319

	40
	Xe bồn 6m3
	ca
	1.340.426
	1.263.634

	41
	Xe bồn nước 16m3
	ca
	1.957.915
	1.876.767

	42
	Xe bồn nước 7m3
	ca
	1.446.778
	1.369.986

	43
	Xe ép rác 10T
	ca
	3.444.203
	3.360.763

	44
	Xe ép rác 4,5T
	ca
	1.989.536
	1.921.684

	45
	Xe ép rác 6,5T
	ca
	2.593.944
	2.526.092

	46
	Xe ép rác kín (xe hooklip) <10T
	ca
	2.638.001
	2.554.561

	47
	Xe ép rác kín (xe hooklip) ≥10T
	ca
	3.232.313
	3.148.873

	48
	Xe tải thùng kín 1,5 tấn
	ca
	610.005
	548.800

	49
	Xe ô tô thu rác dưới 5 tấn
	ca
	1.275.892
	1.212.395

	50
	Xuồng vớt rác công suất 24CV
	ca
	892.557
	769.460

	51
	Xuồng vớt rác 4CV
	ca
	604.692
	492.140

	52
	Máy phát điện 30KVA
	ca
	864.765
	812.959

	53
	Máy tời 3,7T
	ca
	314.140
	262.334

	54
	Ô tô tự đổ 2,5 T
	ca
	939.057
	877.852

	55
	Ô tô tự đổ 4 tấn
	ca
	1.280.814
	1.215.254

	56
	Xe bồn hút bùn, hút mùn khoan 2m3 (3 T)
	ca
	1.078.468
	1.017.263

	57
	Xe phun nước phản lực
	ca
	1.094.882
	1.018.090

	58
	Xe hút chân không 4T
	ca
	1.976.638
	1.908.786

	59
	Xe hút chân không 8T
	ca
	2.402.856
	2.319.416

	60
	Xe tải cẩu 4 Tấn
	ca
	1.686.763
	1.553.809

	61
	Xe tải có cần cẩu 3 Tấn
	ca
	1.590.371
	1.465.899

	62
	Xe téc chở bùn 4T
	ca
	1.189.665
	1.124.105

	63
	Xe téc chở nước 4m3
	ca
	1.115.751
	1.050.191

	64
	Xe bồn 5m3
	ca
	1.257.826
	1.181.034

	65
	Xe bồn 8m3
	ca
	1.558.509
	1.477.361

	66
	Xe nâng - chiều cao nâng: 9 m
	ca
	1.514.995
	1.374.018

	67
	Xe nâng - chiều cao nâng: 12 m
	ca
	1.744.947
	1.603.970

	68
	Xe nâng - chiều cao nâng: 18 m
	ca
	2.059.269
	1.910.269

	69
	Xe nâng - chiều cao nâng: 24 m
	ca
	2.425.392
	2.258.053

	70
	Xe thang - chiều cao nâng: 9 m
	ca
	2.020.909
	1.879.932

	71
	Xe thang - chiều dài thang: 12 m
	ca
	2.393.621
	2.252.644

	72
	Xe thang - chiều dài thang: 18 m
	ca
	2.753.525
	2.604.525

	73
	Xe thang - chiều dài thang: 24 m
	ca
	3.104.552
	2.937.214


 
 
