	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1662/2006/QĐ–UBND
	Bến Tre, ngày 18 tháng 7 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH BỘ ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH – PHẦN XÂY DỰNG THỐNG NHẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 20/11/2003 của Quốc hội khóa XI, kỳ họp thứ 4;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về việc quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 của Bộ trưởng Bộ xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ Xây dựng về việc ban hành “Định mức dự toán xây dựng công trình – Phần xây dựng”;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 33/TTr-SXD ngày 21/6/2006,

QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng thống nhất trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng là cơ sở để lập tổng dự toán xây dựng công trình, dự toán xây dựng công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch đầu tư và quản lý vốn đầu tư, xác định giá gói thầu xây lắp cho các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bến Tre.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, các Sở, Ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành Bộ đơn giá xây dựng công trình – Phần xây dựng kèm theo quyết định này.

Điều 3. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở : Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Lao động thương binh và xã hội; Kho bạc nhà nước tỉnh; Chủ tịch Uy ban nhân dân các huyện, thị; Thủ trưởng các cơ quan, các tổ chức và các nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này thay thế Quyết định số 983/QĐ-UB ngày 21/01/1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre “Về việc Ban hành Bộ đơn giá xây dựng cơ bản thống nhất trên địa bàn tỉnh Bến Tre” và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

	Nơi nhận :
- Như điều 3;
- Bộ Xây dựng (thay báo cáo);
- TTTT, TTHĐND tỉnh (tháy báo cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra VBQPPL (Bộ Tư pháp);
- Sở Tư pháp (để kiểm tra);
- Công báo tỉnh;
- NC khối : TH, XDCB;
- Lưu VT, SXD.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Nguyễn Thị Thanh Hà


THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG

I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG
Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những hao phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật). 

1. Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng được xác định trên cơ sở :

- Định mức dự toán xây dựng công trình ban hành theo quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005  của Bộ Xây Dựng.

- Thông tư số 06/2005/TT-BXD ngày 15/04/2005 của Bộ Xây Dựng về việc “ Hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công “.

- Thông tư số 03/2006/TT-BXD ngày 22/5/2006 của Bộ Xây Dựng về việc “ Hướng dẫn bổ sung một số nội dung của các Thông tư số 02/2005/TT-BXD; Thông tư số 04/2005/TT-BXD và Thông tư số 06/2005/TT-BXD của Bộ Xây Dựng ”.

- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ “Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước”.

- Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng về việc “Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình”.

- Thông báo giá vật liệu tại thời điểm tháng 01/2006 theo thông báo số 437/STC-SXD ngày 23/02/2006 của Liên Sở  Tài Chính - Xây Dựng Tỉnh Bến Tre.

2. Đơn giá xây dựng công trình gồm các chi phí sau :

a. Chi phí vật liệu :

Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

Chi phí vật liệu trong đơn giá đã bao gồm hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã kể đến hao hụt do độ dôi của cát.

Chi phí vật liệu trong đơn giá tính theo mặt bằng giá tháng 01 năm 2006 tại Thị xã Bến Tre  theo mức giá thông báo của Liên Sở  Tài Chính - Xây Dựng Tỉnh Bến Tre (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng).

Đối với những loại vật liệu xây dựng chưa có trong thông báo giá thì tạm tính theo mức giá tham khảo tại thị trường. Một số đơn giá công tác xây dựng chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán cần tính toán chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào đơn giá.

Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) chênh lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá thì được bù trừ chênh lệch. Theo nguyên tắc sau : Các đơn vị căn cứ vào giá vật liệu thực tế (mức giá chưa có thuế giá trị gia tăng) tại từng khu vực; ở từng thời điểm do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố và số lượng vật liệu đã sử dụng theo định mức để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn giá để xác định mức bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí vật liệu trong dự toán.

b. Chi phí nhân công :
Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, lương phụ, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình được xác định như sau:

Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu là 350.000 đ/tháng theo Nghị Định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính Phủ.

Cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1, thang lương 7 bậc, mục 8.1 - xây dựng cơ bản; bảng lương B.5, thang lương 4 bậc và bảng lương B.12, thang lương 4 bậc ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ.

Phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 20% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức bình quân 10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ,  tết,  phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cơ bản.

Đối với các công trình xây dựng được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá xây dựng công trình đã nêu ở trên hoặc được hưởng phụ cấp lưu động ở mức cao hơn 20% hay hưởng phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức cao hơn 10% thì được bổ sung thêm các khoản này vào chi phí nhân công trong bảng tổng hợp giá trị dự toán xây lắp.

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng được tính cho loại công tác xây lắp thuộc nhóm I. Đối với các loại công tác xây lắp của các công trình thuộc các nhóm khác của bảng lương A.1.8 thì được chuyển đổi theo hệ số sau :

Thuộc nhóm II   : Bằng 1,062 so với tiền lương trong đơn giá XDCT - Phần xây dựng.

Thuộc nhóm III  : Bằng 1,171 so với tiền lương trong đơn giá XDCT - Phần xây dựng.

c. Chi phí máy thi công :

Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện, kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng bao gồm : chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương của công nhân điều khiển và phục vụ máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.

II. KẾT CẤU TẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG :

Tập đơn giá XDCT - Phần xây dựng bao gồm 11 chương, phân theo nhóm,  loại công tác hoặc kết cấu xây dựng được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như quy định trong định mức số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ Xây Dựng.

Chương I 
: AA.11100 - AA.32000
Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng

Chương II 
: AB.10000 - AB.92000
Công tác đào đắp đất, đá, cát

Chương III 
: AC.10000 - AC.30000
Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc nhồi.

Chương IV 
: AD.11000 - AD.80000
Công tác làm đường

Chương V 
: AE.10000 - AE.90000
Công tác xây đá, gạch

Chương VI 
: AF.10000 - AF.80000
Công tác bê tông

Chương VII 
: AG.10000 - AG.50000
Công tác sản xuất, lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

Chương VIII
: AH.10000 - AH.30000
Công tác sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

Chương IX 
: AI.10000 - AI.60000
Công tác sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép

Chương X 
: AK.10000 - AK.80000
Công tác làm mái, trát, ốp, láng, lát, làm trần và các công tác hoàn thiện khác

Chương XI 
: AL.11000
- AL.70000
Các công tác khác

III. QUY ĐỊNH ÁP DỤNG :

- Tập đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là cơ sở xác định giá trị dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư XDCB và xác định giá gói thầu xây dựng các công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn Tỉnh Bến Tre.

- Chiều cao ghi trong tập đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến cốt ( 4m; ( 16m; ( 50m và từ cốt ±0.00 đến cốt > 50m. Các loại công tác xây dựng trong tập đơn giá không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp .v.v. nhưng khi thi công ở độ cao ( 16m; ( 50m và > 50m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.

- Khi thanh toán các khối lượng công tác xây lắp hoàn thành, các bên giao nhận thầu phảI căn cứ vào các quy định tại tập Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng, mức giá vật liệu (chưa có thuế giá trị gia tăng) do cơ quan quản lý giá xây dựng công bố tại thời điểm thi công và những thay đổi khác do các cơ quan có thẩm quyền ban hành để xác định đơn giá xây dựng công trình cho phù hợp hoặc dùng phương pháp bù trừ chênh lệch chi phí vật liệu để thanh toán chung cho cả công trình hoặc hạng mục công trình.

- Đối với những công tác xây dựng chưa có định mức để làm cơ sở lập đơn giá  thì chủ đầu tư và nhà thầu xây dựng căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức dự toán để lập định mức và xác định giá trị gói thầu khi thực hiện phương thức đấu thầu. Trường hợp chỉ định thầu thì chủ đầu tư phải gửi các định mức này về Sở Xây Dựng để thỏa thuận với Bộ Xây Dựng ban hành áp dụng.

-  Đối với những công tác xây dựng đã có trong hệ thống định mức hiện hành nhưng chưa phù hợp với biện pháp thi công, điều kiện thi công hoặc yêu cầu kỹ thuật của công trình thì chủ đầu tư cùng nhà thầu và tổ chức tư vấn thiết kế tiến hành điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp và gửi các định mức này về Sở Xây Dựng để thỏa thuận với Bộ Xây Dựng ban hành áp dụng.

- Trong quá trình sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây Dựng để nghiên cứu giải quyết.

	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




PAGE  

_1442316414.doc
BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG

(Dùng cho công tác phát rừng, tạo tuyến và khai hoang)


		Loại rừng

		Nội dung



		I

		Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô  ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.



		II

		- Rừng  cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm  và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.


- Đồng đất có các loại cây  mắm,  cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo.



		III

		- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 dến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


- Đồng đất có các loại  tràm, đước... trên địa hình khô ráo.


- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... Trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.



		IV

		- Rừng tre, nứa  già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô le dầy đặc. Thỉnh thoảng  có cây con có đường kính  từ 5 dến 10cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi.





Ghi chú :

- Đường kính cây được đo ở độ cao 30cm cách mặt đất.


- Đối với loại cây có đường kính  > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn (là cây có đường kính từ 10-20cm).

BẢNG PHÂN LOẠI BÙN

(Dùng cho công tác đào bùn)

		Loại bùn

		Đặc điểm và dụng cụ thi công



		1. Bùn đặc

		Dùng xẻng, cuốc bàn đào được  và bùn không chảy ra ngoài



		2. Bùn lỏng

		Dùng xô và gầu để múc



		3. Bùn rác

		Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát



		4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến

		Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến





BẢNG PHÂN LOẠI ĐÁ

(Dùng cho công tác đào phá đá)


		Cấp đá

		Cường độ chịu ép



		1. Đá cấp I

		Đá cứng, có cường độ chịu ép > 1000kg/cm2



		2. Đá cấp II

		Đá tương đối cứng, cường độ chịu ép > 800kg/cm2



		3. Đá cấp III

		Đá trung bình, cường độ chịu ép > 600kg/cm2



		4. Đá cấp IV

		Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu ép ( 600kg/cm2





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)


		Cấp đất

		Nhóm đất

		Tên đất

		Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất 



		1

		2

		3

		4



		I

		1

		- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.


- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.

		Dùng  xẻng xúc dễ dàng 



		

		2

		- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.


- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.


- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.


- Đất phù sa, cát bồi , đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150 kg trong 1m3.

		Dùng xẻng cải tiến ấn nặng tay xúc được 



		

		3

		- Đất sét pha cát.


- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.


- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc rễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150 đến 300 kg trong 1m3.


- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7tấn/1m3 trở lên.

		Dùng xẻng cải tiến đạp bình thường đã ngập xẻng



		II

		4

		- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.


- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.


- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.


- Đất sét nặng kết cấu chặt.


- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.


- Đất màu mềm.

		Dùng mai xắn được 



		

		5

		- Đất sét pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu sám của vôi).


- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.


- Đất đỏ ở đồi núi.


- Đất sét pha sỏi non.


- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.


- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3.

		Dùng cuốc bàn cuốc được 



		III

		6

		- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.


- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.


- Đất mặt đê, mặt đường cũ.


- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.


- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây >10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300 kg trong 1m3.


- Đá vôi phong hoá già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.

		Dùng cuốc bàn cuốc chối tay, phải  dùng cuốc chim to lưỡi  để đào 



		

		7

		- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích


- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.


- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thế tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m3.

		Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng  đến 2,5kg



		IV

		8

		- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích 


- Đất mặt đường nhựa hỏng


- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường)


- Đất lẫn đá bọt

		Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng trên  2,5kg hoặc dùng xà beng đào được






		

		9

		Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích , cuội sỏi giao kết bởi đất sét.


- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm)


- Đất sỏi đỏ rắn chắc

		Dùng xà beng choòng búa mới đào được 





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất bằng máy)

		Cấp đất 

		Tên các loại đất

		Công cụ tiêu chuẩn xác định



		I

		- Đất cát, đất phù sa cát bồi, đất mầu, đất đen, đất mùn, đất cát, cát pha sét, đất sét, đất hoàng thổ, đất bùn. Các loại đất trên có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm , mảnh chai từ 20% trở lại, không có rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ hoặc tơi xốp, hoặc từ nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt tự nhiên. Cát đen, cát vàng có độ ẩm tự nhiên, sỏi, đá dăm, đá vụn đổ thành đống.

		



		II

		- Gồm các loại đất cấp I có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm., mảnh chai từ 20% trở lên. Không lẫn rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên hay khô. Đất á sét, cao lanh, đất sét trắng, sét vàng, có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ không quá 20% ở dạng nguyên thổ hoặc nơi khác đổ đến đã bị nén tự nhiên có độ ẩm tự nhiên hoặc khô rắn.

		Dùng xẻng, mai hoặc cuốc bàn xắn được miếng mỏng



		III

		- Đất á sét, cao lanh, sét trắng, sét vàng, sét đỏ, đất đồi núi lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ từ 20% trở lên có lẫn rễ cây. Các loại đất trên có trạng thái nguyên thổ có độ ẩm tự nhiên hoặc khô cứng hoặc đem đổ ở nơi khác đến có đầm nén. 

		Dùng cuốc chim mới cuốc được 



		IV

		- Các loại đất trong đất cấp III có lẫn đá hòn, đá tảng. Đá ong, đá phong hoá, đá vôi phong hoá có cuội sỏi dính kết bởi đá vôi, xít non, đá quặng các loại đã nổ mìn vỡ nhỏ.

		





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đóng cọc)

		Cấp đất

		Tên các loại đất



		I

		Cát pha lẫn 3 ( 10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.



		II

		Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hoà nước. Đất cấp I có chứa 10 ( 30% sỏi, đá.





BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI

		Cấp đất đá

		Nhóm đất đá

		Tên các loại đá



		IV

		4

		- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit


- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit … bị phong hóa mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hóa vừa.


- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.


- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.



		

		5

		- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.


- Than Antraxit, Porphiarit, Secpatinit, Dunit, Keratophia phong hóa vừa. Tup núi lửa bị Kericit hóa.


- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.



		III

		6

		- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hóa yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu Tup.


- Cuội kết hợp vôi xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hóa nhẹ đến tươi.


- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.



		

		7

		- Sét kết silic hóa, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hóa nhẹ.


- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.


- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silc Điorit và Gabro hạt thô.


- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm nông.



		II

		8

		- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.


- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hóa nhẹ.


- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá đã bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoàI của mẫu nõn.



		I

		9

		- Syenit, Granit hạt thô nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Bazan. Các loại đá Nai – Granit, Nai garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.


- Búa đập mạnh vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.


- Đầu nhọn của búa địa chất đập nhiều lần tại 1 điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.



		

		10

		- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna.Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.


- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.



		Đá đặc biệt

		11

		- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hóa. Đá ngọc (ngọc bích …), các loại quặng chứa sắt.


- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.



		

		12

		- Đá Quăczit các loại.


- Đá Côranhđông.


- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.





Ghi chú : Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt nhóm 11, 12 áp dụng đơn giá khoan cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,35 so với đơn giá khoan tương ứng.


BẢNG GIÁ CA MÁY


		STT

		Tên MÁY, THIẾT BỊ 

		ĐƠN VỊ

		Giá CA MÁY


( Đồng)



		1

		Biến thế hàn xoay chiều - công suất 23kW

		ca

		107.119



		2

		Bộ kích 10T

		ca

		162.821



		3

		Bộ kích lắp dựng tháo dỡ ván khuôn 50T

		ca

		162.821



		4

		Bộ kích lắp dựng tháo dỡ ván khuôn 60T

		ca

		162.821



		5

		Bộ thiết bị khoan nhồi TRC-15

		ca

		8.468.672



		6

		Bộ thiết bị trượt (60 kích loại 6T)

		ca

		728.973



		7

		Búa căn khí nén (chưa tính khí nén) - tiêu hao khí nén 1,5m3/ph

		ca

		56.146



		8

		Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa 1,2T

		ca

		843.344



		9

		Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa 1,8T

		ca

		1.104.582



		10

		Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa 2,5T

		ca

		1.355.319



		11

		Búa diezel chạy trên ray - trọng lượng đầu búa 3,5T

		ca

		1.563.585



		12

		Búa diezel tự hành bánh xích - trọng lượng đầu búa 1,8T

		ca

		1.138.167



		13

		Búa rung - công suất 170kW

		ca

		580.516



		14

		Búa rung - công suất 40kW

		ca

		250.318



		15

		Búa rung cọc cát, tự hành bánh xích - công suất 60kW

		ca

		999.086



		16

		Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa ≤ 1,8T

		ca

		3.164.614



		17

		Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa ≤ 2,5T

		ca

		3.298.425



		18

		Búa đóng cọc nổi (cả sà lan và máy phụ trợ) - trọng lượng búa ≤ 3,5T

		ca

		3.390.293



		19

		Ca nô - công suất 23CV

		ca

		172.175



		20

		Ca nô - công suất 25CV

		ca

		277.132



		21

		Ca nô - công suất 30CV

		ca

		187.280



		22

		Ca nô - công suất 55CV

		ca

		277.132



		23

		Ca nô - công suất 75CV

		ca

		325.796



		24

		Ca nô - công suất 120CV

		ca

		407.224



		25

		Canô - công suất 150CV

		ca

		548.888



		26

		Cần cẩu cổng 30T (cổng trục - sức nâng 30T)

		ca

		865.760



		27

		Cần cẩu nổi kéo theo - sức nâng 30T

		ca

		3.261.457



		28

		Cần trục bánh hơi - sức nâng 16T

		ca

		1.113.023



		29

		Cần trục bánh hơi - sức nâng 25T

		ca

		1.319.623



		30

		Cần trục bánh xích - sức nâng 10T

		ca

		1.176.394



		31

		Cần trục bánh xích - sức nâng 16T

		ca

		1.484.209



		32

		Cần trục bánh xích - sức nâng 25T

		ca

		1.859.027



		33

		Cần trục bánh xích - sức nâng 30T

		ca

		2.203.742



		34

		Cần trục bánh xích - sức nâng 40T

		ca

		2.558.545



		35

		Cần trục bánh xích - sức nâng 50T

		ca

		2.785.557



		36

		Cần trục bánh xích - sức nâng 63T

		ca

		3.478.497



		37

		Cần trục ôtô - sức nâng 6T

		ca

		760.677



		38

		Cần trục ôtô - sức nâng 10T

		ca

		941.983



		39

		Cần trục ôtô - sức nâng 16T

		ca

		1.168.245



		40

		Cần trục ôtô - sức nâng 25T

		ca

		1.520.256



		41

		Cần trục ôtô - sức nâng 30T

		ca

		1.695.429



		42

		Cần trục ôtô - sức nâng 50T

		ca

		2.910.506



		43

		Cần trục tháp - sức nâng 16T

		ca

		1.254.578



		44

		Cần trục tháp - sức nâng 25T

		ca

		1.914.619



		45

		Cần trục tháp - sức nâng 40T

		ca

		2.669.199



		46

		Cần trục tháp - sức nâng 50T

		ca

		3.350.342



		47

		Cần trục tháp - sức nâng 80T

		ca

		5.797.616



		48

		Cẩu lao dầm K33-60 (cẩu long môn)

		ca

		2.210.291



		49

		Đầm bánh hơi + đầu kéo bánh xích - trọng lượng 18T

		ca

		761.412



		50

		Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng 16T

		ca

		738.793



		51

		Đầm bánh hơi tự hành - trọng lượng 25T

		ca

		1.012.251



		52

		Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng 10T

		ca

		478.875



		53

		Đầm bánh thép tự hành - trọng lượng 9T

		ca

		404.886



		54

		Đầm cóc

		ca

		51.776



		55

		Đầu kéo 30T

		ca

		1.276.802



		56

		Gầu đào (thi công móng cọc, tường barette)

		ca

		145.728



		57

		Giá long môn (cổng trục - sức nâng 10T)

		ca

		609.508



		58

		Hệ thống STS (phục vụ khoan ngầm có định hướng)

		ca

		1.515.193



		59

		Kích - sức nâng 250T

		ca

		73.736



		60

		Kích - sức nâng 30T

		ca

		52.050



		61

		Kích - sức nâng 500T

		ca

		103.051



		62

		Kích thông tâm YCW - 250T

		ca

		59.458



		63

		Kích thông tâm YCW - 500T

		ca

		80.786



		64

		Lò nấu sơn YHK 3A

		ca

		324.447



		65

		Lò nung keo

		ca

		324.447



		66

		Máy bào thép - công suất 7,5kW

		ca

		93.248



		67

		Máy bơm áp lực xói nước đầu cọc (300CV)

		ca

		1.869.262



		68

		Máy bơm bê tông - năng suất 50m3/h

		ca

		978.193



		69

		Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất 100CV (200m3/h)

		ca

		593.822



		70

		Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất 20CV

		ca

		184.109



		71

		Máy bơm nước, động cơ diezel - công suất 5CV

		ca

		82.577



		72

		Máy bơm nước, động cơ điện 1,1kW

		ca

		47.470



		73

		Máy bơm nước, động cơ điện 20kW

		ca

		118.236



		74

		Máy bơm vữa - công suất 40kW

		ca

		255.962



		75

		Máy bơm vữa - năng suất 2m3/h

		ca

		126.133



		76

		Máy bơm vữa - năng suất 32 - 50m3/h

		ca

		331.711



		77

		Máy bơm vữa - năng suất 9m3/h

		ca

		255.962



		78

		Máy bơm xói 4MC (75kW)

		ca

		302.941



		79

		Máy cắm bấc thấm

		ca

		968.426



		80

		Máy cắt bê tông (cắt khe) - công suất 7,5kw

		ca

		75.934



		81

		Máy cắt bê tông - công suất 12CV (MCD 218)

		ca

		167.142



		82

		Máy cắt cáp - công suất 10kW

		ca

		65.171



		83

		Máy cắt gạch đá - công suất 1,7kW

		ca

		55.632



		84

		Máy cắt thép plasma

		ca

		81.032



		85

		Máy cắt tôn - công suất 15kW

		ca

		142.323



		86

		Máy cắt uốn cốt thép - công suất 5kW

		ca

		59.976



		87

		Máy cắt đột - công suất 2,8kW

		ca

		67.720



		88

		Máy cạp tự hành - dung tích thùng 16m3

		ca

		2.582.746



		89

		Máy cạp tự hành - dung tích thùng 9m3

		ca

		2.030.411



		90

		Máy cào bóc đường Wirtgen - 1000C

		ca

		2.450.230



		91

		Máy cào đá, động cơ điện - năng suất 2m3/ph

		ca

		462.712





		92

		Máy cán tôn

		ca

		142.323



		93

		Máy cưa kim loại - công suất 1,7kW

		ca

		56.720



		94

		Máy cưa kim loại - công suất 2,7kW

		ca

		61.086



		95

		Máy ép cọc sau

		ca

		173.529



		96

		Máy ép cọc trước - lực ép 150T

		ca

		305.019



		97

		Máy ép cọc trước - lực ép 200T

		ca

		330.227



		98

		Máy ép thủy lực (KGK-130C4) - lực ép 130T

		ca

		498.493



		99

		Máy khoan - công suất 1,7kW

		ca

		55.632



		100

		Máy khoan bê tông - công suất 1,5kW (đk ≤ 30mm)

		ca

		55.840



		101

		Máy khoan bê tông cầm tay - công suất 1,5kW

		ca

		55.840



		102

		Máy khoan cọc nhồi - Búa khoan VRM 1500/800HD

		ca

		5.056.346



		103

		Máy khoan cọc nhồi ED

		ca

		3.750.800



		104

		Máy khoan cọc nhồi GPS-15

		ca

		2.213.512



		105

		Máy khoan cọc nhồi QJ 250

		ca

		3.331.670



		106

		Máy khoan cọc nhồi VRM 2000

		ca

		7.151.208



		107

		Máy khoan có momen xoay > 200KNm

		ca

		7.785.868



		108

		Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đk khoan 45 (3 cần - 255CV) (máy khoan Robbin)

		ca

		6.469.917



		109

		Máy khoan hầm tự hành, động cơ diezel - đường kính khoan 45 (2 cần - 147CV)

		ca

		4.424.912



		110

		Máy khoan ngầm có định hướng

		ca

		2.596.391



		111

		Máy khoan tạo lỗ neo gia cố mái ta luy YG60

		ca

		731.210



		112

		Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan 105-110mm

		ca

		884.996



		113

		Máy khoan xoay đập tự hành, khí nén (chưa tính khí nén) - đường kính khoan 76-95mm

		ca

		726.251



		114

		Máy khoan đập cáp - công suất 40kw

		ca

		640.287



		115

		Máy khoan đập xoay tự hành, động cơ diezel 310CV

		ca

		2.838.989



		116

		Máy khoan đá đất đá cầm tay - đường kính khoan <= 42mm (truyền động khí nén - chưa tính khí

		ca

		57.283



		117

		Máy khoan đá đất đá cầm tay - đường kính khoan <= 42mm (động cơ điện)

		ca

		54.171



		118

		Máy khoan đứng - công suất 2,5kW

		ca

		68.725



		119

		Máy khoan đứng - công suất 4,5kW

		ca

		79.478



		120

		Máy lốc tôn - công suất 5kW

		ca

		75.597



		121

		Máy lu rung không tự hành (quả đầm 16T) - trọng lượng 10T

		ca

		672.716



		122

		Máy luồn cáp - công suất 15kW

		ca

		116.052



		123

		Máy mài - công suất 1kW

		ca

		45.715



		124

		Máy mài - công suất 2,7kW

		ca

		51.804



		125

		Máy nâng (thủy lực) phục vụ thi công hầm - công suất 135CV

		ca

		762.852



		126

		Máy nén khí động cơ diesel - năng suất 500m3/h

		ca

		544.647



		127

		Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 1200m3/h

		ca

		1.182.261



		128

		Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 240m3/h

		ca

		377.429



		129

		Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 360m3/h

		ca

		472.640



		130

		Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 420m3/h

		ca

		537.506



		131

		Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 540m3/h

		ca

		548.218



		132

		Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 600m3/h (10m3/phút)

		ca

		600.476



		133

		Máy nén khí, động cơ diezel - năng suất 660m3/h

		ca

		640.426



		134

		Máy nén khí, động cơ điện - năng suất 600m3/h

		ca

		359.328



		135

		Máy phay - công suất 7kW

		ca

		100.248



		136

		Máy phát điện lưu động - công suất 30kW

		ca

		318.991



		137

		Máy phát điện lưu động - công suất 50kW

		ca

		452.324



		138

		Máy phát điện lưu động - công suất 75kW

		ca

		565.285



		139

		Máy phun cát (chưa tính khí nén)

		ca

		53.662



		140

		Máy phun nhựa đường - công suất 190CV

		ca

		1.416.597



		141

		Máy phun sơn (chưa tính khí nén) - năng suất 400m2/h

		ca

		50.029



		142

		Máy phun vẩy - năng suất 16m3/h

		ca

		4.972.163



		143

		Máy phun vẩy - năng suất 9m3/h

		ca

		1.378.302



		144

		Máy phun vữa - công suất 5,5kW

		ca

		255.962



		145

		Máy phun vữa - năng suất 6m3/h

		ca

		215.430



		146

		Máy rải cấp phối đá dăm - năng suất 50-60m3/h

		ca

		1.871.424



		147

		Máy rải hỗn hợp bê tông nhựa – c.suất 130-140cv

		ca

		2.655.710



		148

		Máy san tự hành - công suất 108CV

		ca

		1.101.067



		149

		Máy sàng lọc Bentonit BE100 - năng suất 100m3/h

		ca

		205.250



		150

		Máy tiện - công suất 10kW

		ca

		115.345



		151

		Máy trắc đạc (toàn đạc điện tử)

		ca

		127.333



		152

		Máy trải bê tông SP.500

		ca

		5.293.095



		153

		Máy trộn bê tông - dung tích 250 lít

		ca

		81.961



		154

		Máy trộn bê tông - dung tích 500 lít

		ca

		134.700



		155

		Máy trộn dung dịch khoan - dung tích <= 750 lít

		ca

		64.818



		156

		Máy trộn vữa - dung tích 80 lít

		ca

		58.955



		157

		Máy uốn ống - công suất 2,8kW

		ca

		61.217



		158

		Máy ủi - công suất 75CV

		ca

		638.352



		159

		Máy ủi - công suất 108CV

		ca

		888.397



		160

		Máy ủi - công suất 140CV

		ca

		1.232.023



		161

		Máy ủi - công suất 180CV

		ca

		1.631.630



		162

		Máy ủi - công suất 240CV

		ca

		2.008.176



		163

		Máy ủi - công suất 320CV

		ca

		2.818.487



		164

		Máy vận thăng - sức nâng 0,8T - H nâng 80m

		ca

		139.185



		165

		Máy vận thăng lồng - sức nâng 3T, H nâng 100m

		ca

		286.018



		166

		Máy xúc lật - dung tích gầu 0,9m3

		ca

		25.556



		167

		Máy xúc lật - dung tích gầu 1,65m3

		ca

		1.273.677



		168

		Máy đầm bê tông, đầm bàn - công suất 1kW

		ca

		51.776



		169

		Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất 1,5kW

		ca

		54.045



		170

		Máy đầm bê tông, đầm dùi - công suất 3,5kW

		ca

		74.424



		171

		Máy đầm rung tự hành - trọng lượng 25T

		ca

		1.390.419



		172

		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu 0,4m3

		ca

		1.088.556



		173

		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu 0,65m3

		ca

		1.182.836



		174

		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu 1,2m3

		ca

		2.022.135



		175

		Máy đào gầu ngoạm(gầu dây) - dung tích gầu 1m3

		ca

		1.635.670



		176

		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu 1,6m3

		ca

		2.407.256



		177

		Máy đào gầu ngoạm (gầu dây) - dung tích gầu 2,3m3

		ca

		3.108.627



		178

		Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 0,4m3

		ca

		786.973



		179

		Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 0,5m3

		ca

		926.652



		180

		Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 0,6m3

		ca

		1.103.148



		181

		Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 0,8m3

		ca

		1.198.881



		182

		Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 1,25m3

		ca

		1.677.911



		183

		Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 1,6m3

		ca

		2.070.668



		184

		Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 2,3m3

		ca

		2.732.726



		185

		Máy đào một gầu, bánh xích - dung tích gầu 3,6m3

		ca

		4.198.109



		186

		Nồi nấu nhựa

		ca

		55.802



		187

		Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn 10,7m3

		ca

		1.792.187



		188

		Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn 14,5m3

		ca

		2.290.089



		189

		Ô tô chuyển trộn bê tông - dung tích thùng trộn 6m3

		ca

		940.614



		190

		Ô tô chứa nhiên liệu - trọng tải 2,5T

		ca

		307.547



		191

		Ô tô tự đổ - trọng tải 10T

		ca

		891.101



		192

		Ô tô tự đổ - trọng tải 12T

		ca

		1.023.154



		193

		Ô tô tự đổ - trọng tải 15T

		ca

		1.315.004



		194

		Ô tô tự đổ - trọng tải 22T

		ca

		1.916.718



		195

		Ô tô tự đổ - trọng tải 27T

		ca

		2.495.069



		196

		Ô tô tự đổ - trọng tải 5T

		ca

		604.845



		197

		Ô tô tự đổ - trọng tải 7T

		ca

		741.013



		198

		Ô tô tưới nước - dung tích 5m3

		ca

		486.698



		199

		Ô tô tưới nước - dung tích 9m3

		ca

		678.186



		200

		Ô tô vận tải thùng - trọng tải 7T

		ca

		586.000



		201

		Ôtô tưới nhựa 7T

		ca

		1.416.597



		202

		Palăng xích - sức nâng 3T

		ca

		46.281



		203

		Palăng xích - sức nâng 5T

		ca

		47.461



		204

		Phao thép - trọng tải 200T

		ca

		107.787



		205

		Phao thép - trọng tải 250T

		ca

		115.213



		206

		Phao thép - trọng tải 60T

		ca

		61.843



		207

		Quang lật 360T/h

		ca

		209.802



		208

		Sà lan công trình - trọng tải 200T

		ca

		406.455



		209

		Sà lan công trình - trọng tải 250T

		ca

		484.742



		210

		Sà lan công trình - trọng tải 300T

		ca

		563.755



		211

		Sà lan công trình - trọng tải 400T

		ca

		609.328



		212

		Sà lan mở đáy - trọng tải 400T

		ca

		609.328



		213

		Sà lan công trình - trọng tải 600T

		ca

		700.401



		214

		Sà lan công trình - trọng tải 800T

		ca

		943.990



		215

		Tàu cuốc sông - công suất 495CV

		ca

		10.847.765



		216

		Tàu cuốc biển - công suất 2085CV

		ca

		32.090.148



		217

		Tàu hút - công suất 600cv

		ca

		8.300.417



		218

		Tàu hút bụng tự hành - công suất 1390CV

		ca

		17.072.019



		219

		Tàu hút bụng tự hành - công suất 3958cv

		ca

		45.128.865



		220

		Tàu hút bụng tự hành - công suất 5945CV

		ca

		66.837.959



		221

		Tàu hút bùn - công suất 1200CV

		ca

		15.303.824



		222

		Tàu hút bùn - công suất 4170CV

		ca

		54.779.011



		223

		Tàu hút bùn - công suất 585CV

		ca

		8.300.417



		224

		Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …) - công suất 75CV

		ca

		975.111



		225

		Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …) - công suất 150CV

		ca

		1.503.438



		226

		Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …) - công suất 360CV

		ca

		2.533.892



		227

		Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …) - công suất 600CV

		ca

		3.852.741



		228

		Tàu kéo và phục vụ thi công thủy (làm neo, cấp dầu, …) - công suất 1200CV

		ca

		10.521.336



		229

		Tàu ngoạm (có tính năng phá đá ngầm), công suất 3170CV - dung tích gầu 17m3

		ca

		37.331.242



		230

		Tàu đóng cọc C96 - búa thủy lực, trọng lượng đầu búa 7,5T

		ca

		9.830.150



		231

		Thiết bị lặn

		ca

		298.959



		232

		Thiết bị sơn kẻ vạch YHK10A

		ca

		89.034



		233

		Thiết bị đun rót (mastic)

		ca

		109.031



		234

		Thùng trộn 750l

		ca

		72.793



		235

		Tổ hợp dàn khoan leo, công suất 9kW

		ca

		985.402



		236

		Trạm trộn bê tông - năng suất 16m3/h

		ca

		587.350



		237

		Trạm trộn bê tông - năng suất 22m3/h

		ca

		735.009



		238

		Trạm trộn bê tông - năng suất 25m3/h

		ca

		783.301



		239

		Trạm trộn bê tông - năng suất 30m3/h

		ca

		1.030.114



		240

		Trạm trộn bê tông - năng suất 50m3/h

		ca

		1.552.295



		241

		Trạm trộn bê tông - năng suất 125m3/h

		ca

		3.572.065



		242

		Trạm trộn bê tông - năng suất 160m3/h

		ca

		3.835.057



		243

		Trạm trộn bê tông asphan - năng suất 25T/h (*)

		ca

		2.765.359



		244

		Trạm trộn bê tông asphan - năng suất 60T/h (*)

		ca

		4.299.502



		245

		Trạm trộn bê tông asphan - năng suất 80T/h (*)

		ca

		4.321.415



		246

		Tời manơ 13kw

		ca

		155.733



		247

		Tời điện - sức kéo 1,5T

		ca

		57.110



		248

		Tời điện - sức kéo 3T

		ca

		74.729



		249

		Tời điện - sức kéo 3,5T

		ca

		78.217



		250

		Tời điện - sức kéo 5T

		ca

		84.950



		251

		Xáng cạp - dung tích gầu 1,25m3

		ca

		1.514.222



		252

		Xe bơm bê tông tự hành - năng suất 50m3/h

		ca

		1.923.413



		253

		Xe goòng 3T

		ca

		115.258



		254

		Xe goòng 5,8m3

		ca

		505.579





Ghi chú : Giá ca máy thi công stt 243, 244 và 245 (Trạm trộn bê tông asphan 25T/h; Trạm trộn bê tông asphan 60T/h và Trạm trộn bê tông asphan 80T/h) chỉ còn hao phí điện năng (dầu diezen, dầu mazút đã đưa vào hao phí vật liệu để sản xuất 100T bê tông nhựa).


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP

 ( Giá chưa có thuế giá trị gia tăng )


		STT

		TÊN VẬT LIỆU – QUY CÁCH

		ĐƠN VỊ

		Giá VẬT LIỆU


( Đồng)



		

		

		

		



		1

		Acetylene

		chai

		48.000



		2

		Axít hàn

		lít

		11.000



		3

		Bấc thấm

		m

		9.000



		4

		Bật sắt 20x4x250

		cái

		2.000



		5

		Bật sắt 3x30x250

		cái

		2.500



		6

		Bật sắt fi 10

		cái

		2.500



		7

		Bật sắt fi 6

		cái

		2.300



		8

		Bầu cỏ Vetiver

		bầu

		2.000



		9

		Backer rod 25mm

		m

		6.000



		10

		Băng dính

		cuộn

		3.000



		11

		Băng keo lưới

		m

		400



		12

		Bao tải

		m2

		3.800



		13

		Bản chịu tải

		cái

		42.000



		14

		Bản lề loại thường

		cái

		3.500



		15

		Bản đệm

		cái

		3.500



		16

		Bản đệm neo

		cái

		40.000



		17

		Bảng đấu dây

		cái

		5.000



		18

		Bánh xe đỡ ống

		bộ

		170.000



		19

		Bê tông nhựa hạt mịn

		tấn

		450.500



		20

		Bê tông nhựa hạt thô

		tấn

		429.500



		21

		Bê tông nhựa hạt trung

		tấn

		439.500



		22

		Bếp phun cát

		cái

		25.000



		23

		Ben tô nít

		kg

		1.320



		24

		Biển báo kéo còi BT đúc sẳn

		cái

		40.000



		25

		Biển đồi dốc BT

		cái

		40.000



		26

		Biển đường vòng BT đúc sẳn

		cái

		40.000



		27

		Bộ định vị

		bộ

		170.000



		28

		Bộ phát sóng 86B11

		cái

		150.000



		29

		Bột bả Atanic

		kg

		2.750



		30

		Bột bả Jajynic

		kg

		2.640



		31

		Bột bả tường, cột, dầm trần

		kg

		2.750



		32

		Bột ejectomer

		kg

		22.000



		33

		Bột màu

		kg

		12.727



		34

		Bột đá

		kg

		381



		35

		Bột phấn

		kg

		5.000



		36

		Bột thạch anh

		kg

		381



		37

		Bóng đèn 25W

		cái

		3.500



		38

		Bu lông M12

		cái

		1.400



		39

		Bu lông M16x200

		cái

		3.000



		40

		Bu lông M20x70

		cái

		1.500



		41

		Bu lông M20x75

		cái

		1.700



		42

		Bulông + lói

		cái

		12.000



		43

		Bulông + đinh tán

		bộ

		12.000



		44

		Bulông + rông đen

		cái

		11.000



		45

		Bulông các loại

		cái

		5.000



		46

		Bulông chữ U, M12

		cái

		10.000



		47

		Bulông cường độ cao M16-M50

		kg

		12.000



		48

		Bulông fi 22-27mm

		cái

		6.500



		49

		Bulông M10x150

		cái

		1.300



		50

		Bulông M12x1000

		cái

		8.000



		51

		Bulông M12x1140

		cái

		11.000



		52

		Bulông M12x150

		cái

		1.500



		53

		Bulông M12x200

		cái

		2.200



		54

		Bulông M12x250

		cái

		2.500



		55

		Bulông M14x1690

		cái

		8.500



		56

		Bulông M14x250

		cái

		3.000



		57

		Bulông M14x50

		cái

		1.000



		58

		Bulông M14x70

		cái

		1.000



		59

		Bulông M16x10

		cái

		1.500



		60

		Bulông M16x150

		cái

		2.500



		61

		Bulông M16x2430

		cái

		35.000



		62

		Bulông M16x250

		cái

		3.500



		63

		Bulông M16x320

		cái

		4.500



		64

		Bulông M16x330

		cái

		5.000



		65

		Bulông M18x20

		cái

		2.000



		66

		Bulông M18x200

		cái

		3.500



		67

		Bulông M20x1200

		cái

		26.000



		68

		Bulông M20x180

		cái

		4.000



		69

		Bulông M20x200

		cái

		4.000



		70

		Bulông M20x48

		cái

		1.500



		71

		Bulông M20x50

		cái

		1.500



		72

		Bulông M20x500

		cái

		11.500



		73

		Bulông M20x65

		cái

		1.500



		74

		Bulông M20x80

		cái

		1.800



		75

		Bulông M22x350

		cái

		10.000



		76

		Bulông M24x100

		cái

		2.600



		77

		Bulông M24x85

		cái

		2.500



		78

		Bulông M28x105

		cái

		4.500



		79

		Bulông đầu vuông M20x70

		cái

		1.500



		80

		Bulông thép cường độ cao fi 36mm, L=5-8m

		kg

		12.000



		81

		Bulông và đai ốc

		kg

		11.500



		82

		Búa khoan

		cái

		2.200.000



		83

		Búa khoan đá

		cái

		2.200.000



		84

		Cần khoan (ống khoan)

		cái

		116.000



		85

		Cần khoan 1,22m

		cái

		76.000



		86

		Cần khoan 1,83m

		cái

		116.000



		87

		Cần khoan 2,5m

		cái

		158.000



		88

		Cần khoan D114

		m

		525.000



		89

		Cần khoan D32, L=0,7m

		cái

		55.000



		90

		Cần khoan D32, L=1,5m

		cái

		125.000



		91

		Cần khoan D38, L=3,73m

		cái

		345.000



		92

		Cần khoan D38, L=4,32m

		cái

		395.000



		93

		Cần khoan D89, L=0,96m

		cái

		265.000



		94

		Cần khoan fi 32, L=2,8m

		cái

		235.000



		95

		Cần khoan fi 32mm, L=4m

		cái

		325.000



		96

		Cần khoan fi 76, L=1,2m

		cái

		245.000



		97

		Cần khoan L=1,5m

		cái

		98.000



		98

		Cần khoan L=1m

		cái

		55.500



		99

		Cần khoan Robbin

		cái

		600.000



		100

		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm

		m3

		97.143



		101

		Cây chống

		cây

		7.273



		102

		Cây chống thép hình

		kg

		7.343



		103

		Cao su đệm khe giãn

		m

		1.500



		104

		Cáp cường độ cao

		kg

		9.610



		105

		Cáp ngầm

		m

		9.610



		106

		Cáp trần

		kg

		9.610



		107

		Cát chuẩn

		m3

		38.095



		108

		Cát hạt nhỏ

		m3

		38.095



		109

		Cát mịn

		m3

		38.095



		110

		Cát nền

		m3

		14.286



		111

		Cát đổ beton

		m3

		38.095



		112

		Cát sạn

		m3

		14.286



		113

		Cát thạch anh

		kg

		250



		114

		Cát trắng mịn

		lít

		250



		115

		Cát vàng

		m3

		38.095



		116

		Cát vàng hạt to

		m3

		38.095



		117

		Chốt dây

		cái

		3.500



		118

		Chốt phân loại

		cái

		3.500



		119

		Choòng nón xoay loại K

		cái

		2.200.000



		120

		Choòng nón xoay loại T

		cái

		1.650.000



		121

		Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn

		cái

		353.100



		122

		Cốc nhựa

		cái

		1.000



		123

		Cồn 90 độ

		lít

		9.091



		124

		Côn nhựa

		cái

		500



		125

		Công tắc đạp chân

		cái

		27.000



		126

		Cốp pha thép

		kg

		10.021



		127

		Cột BT chữ H dài 6m

		cột

		345.000



		128

		Cột BT chữ H dài 7m

		cột

		450.000



		129

		Cột BT chữ H dài 8m

		cột

		545.000



		130

		Cột BT chữ H dài 9m

		cột

		585.000



		131

		Cột BT ly tâm 7,5m

		cột

		600.000



		132

		Cột BT ly tâm 8,5m

		cột

		700.000



		133

		Cột BT ly tâm 9,5m

		cột

		1.200.000



		134

		Cột chống ống thép

		kg

		10.713



		135

		Cột km bằng tôn và sắt

		cái

		35.000



		136

		Cột đánh dấu 1,2m

		cột

		35.000



		137

		Cột đường vòng BT đúc sẳn

		cái

		35.000



		138

		Cọc BTCT 10x10 M250

		m

		35.000



		139

		Cọc BTCT 15x15 M250

		m

		45.000



		140

		Cọc BTCT 20x20 M250

		m

		65.000



		141

		Cọc BTCT 25x25 M250

		m

		115.000



		142

		Cọc BTCT 30x30 M250

		m

		145.000



		143

		Cọc BTCT 35x35 M250

		m

		195.000



		144

		Cọc BTCT 40x40 M250

		m

		255.000



		145

		Cọc cừ máng BT dự ứng lực, chiều cao 30-50cm

		m

		30.000



		146

		Cọc cừ máng BT dự ứng lực, chiều cao 60-84cm

		m

		45.000



		147

		Cọc cừ máng BT dự ứng lực, chiều cao 94-120cm

		m

		90.000



		148

		Cọc gỗ L <= 10m, td 20x20

		m

		248.000



		149

		Cọc gỗ L > 10m

		m

		248.000



		150

		Cọc mốc cáp BTĐS 120x120x1200

		cái

		35.000



		151

		Cọc đấu dây mạ đồng

		bộ

		17.000



		152

		Cọc ống BTCT D1000

		m

		1.300.000



		153

		Cọc ống BTCT D550

		m

		400.000



		154

		Cọc ống BTCT D600

		m

		600.000



		155

		Cọc ống BTCT D800

		m

		900.000



		156

		Cọc ống thép D1000

		m

		2.400.000



		157

		Cọc ống thép D300

		m

		425.000



		158

		Cọc ống thép D500

		m

		709.000



		159

		Cọc ống thép D600

		m

		855.000



		160

		Cọc ống thép D800

		m

		1.500.000



		161

		Cọc thép hình U, I cao <= 100mm

		m

		60.000



		162

		Cọc thép hình U, I cao > 100mm, L <= 10m

		m

		60.000



		163

		Cọc thép hình U, I cao > 100mm, L > 10m

		m

		60.000



		164

		Cọc ván thép <= 12m rộng 0,4m

		m

		435.000



		165

		Cọc ván thép > 12m rộng 0,4m

		m

		435.000



		166

		Cừ gỗ --< td 12x25

		m

		186.000



		167

		Cừ gỗ <-- td 12x25

		m

		186.000



		168

		Cừ gỗ --< td 8x25

		m

		124.000



		169

		Cừ gỗ <-- td 8x25

		m

		124.000



		170

		Cừ tràm D4-5cm

		m

		2.424



		171

		Cóc + bulông cóc

		cái

		20.000



		172

		Cót ép

		m2

		3.000



		173

		Cuống sứ

		cái

		20.000



		174

		Củi đun

		kg

		500



		175

		Cút thép đầu cọc D34/15

		cái

		9.500



		176

		Dầu bảo ôn

		kg

		17.454



		177

		Dầu bôi

		kg

		15.000



		178

		Dầu bôi trơn ván khuôn

		kg

		14.545



		179

		Dầu bóng

		kg

		30.400



		180

		Dầu CS46

		kg

		17.454



		181

		Dầu diezen

		kg

		8.315



		182

		Dầu DO

		lít

		6.845



		183

		Dầu hỏa

		lít

		8.315



		184

		Dầu mazút

		kg

		8.315



		185

		Dầu thủy lực

		lít

		14.545



		186

		Dầu truyền nhiệt

		lít

		14.545



		187

		Dây buộc

		kg

		8.476



		188

		Dây dẫn lưỡng kim fi 2,5mm, 3mm

		kg

		22.000



		189

		Dây dẫn sắt fi 3mm, fi 4mm

		kg

		15.000



		190

		Dây dẫn thép nhiều sợi

		m

		15.000



		191

		Dây hãm

		kg

		12.500



		192

		Dây kẽm buộc 1mm

		kg

		8.476



		193

		Dây đay

		kg

		10.000



		194

		Dây điện

		m

		1.200



		195

		Dây điện 19x0,52

		m

		3.225



		196

		Dây điện nổ mìn

		m

		1.200



		197

		Dây nổ

		m

		1.500



		198

		Dây nổ chịu nước

		m

		3.200



		199

		Dây thép 4 ly

		kg

		8.476



		200

		Dây thép D6-D8

		kg

		8.476



		201

		Dây thép fi 2,5mm

		kg

		8.476



		202

		Dây thép fi 3mm

		kg

		8.476



		203

		Dây thép fi 5

		kg

		8.476



		204

		Dây thừng

		m

		1.000



		205

		Dây tín hiệu cuộn 150m

		cuộn

		75.000



		206

		Dây tín hiệu cuộn 300m

		cuộn

		150.000



		207

		Dây xích truyền động

		cái

		45.000



		208

		Dung môi PUH 3519

		lít

		10.000



		209

		Dung môi PUV

		lít

		10.000



		210

		Fibrô xi măng 0,9x1,5m

		m2

		9.000



		211

		Flinkote

		kg

		18.182



		212

		Formica

		m2

		24.635



		213

		Gầu khoan

		cái

		3.000.000



		214

		Gầu khoan đá

		cái

		3.000.000



		215

		Gầu ngoạm

		cái

		4.000.000



		216

		Gạch bê tông 10x20x30

		viên

		2.200



		217

		Gạch bê tông 10x20x40

		viên

		2.750



		218

		Gạch bê tông 15x20x40

		viên

		3.750



		219

		Gạch bê tông 20x20x40

		viên

		5.610



		220

		Gạch ceramic 12x30cm

		m2

		128.182



		221

		Gạch ceramic 12x40cm

		m2

		128.182



		222

		Gạch ceramic 12x50cm

		m2

		128.182



		223

		Gạch ceramic 15x15cm

		m2

		62.000



		224

		Gạch ceramic 15x30cm

		m2

		128.182



		225

		Gạch ceramic 15x50cm

		m2

		128.182



		226

		Gạch ceramic 20x20

		m2

		51.000





		227

		Gạch ceramic 20x25cm

		m2

		55.800



		228

		Gạch ceramic 20x30cm

		m2

		61.500



		229

		Gạch ceramic 20x40cm

		m2

		61.500



		230

		Gạch ceramic 30x30cm

		m2

		62.727



		231

		Gạch ceramic 40x40cm

		m2

		71.818



		232

		Gạch ceramic 45x60

		m2

		128.182



		233

		Gạch ceramic 45x90cm

		m2

		128.182



		234

		Gạch ceramic 50x50cm

		m2

		146.364



		235

		Gạch ceramic 60x60cm

		m2

		128.182



		236

		Gạch ceramic 60x90cm

		m2

		146.364



		237

		Gạch chỉ 6,5x10,5x22

		viên

		450



		238

		Gạch chống nóng 22x10,5x15 (4 lỗ)

		viên

		800



		239

		Gạch chống nóng 22x15x10,5 (6 lỗ)

		viên

		800



		240

		Gạch chống nóng 22x22x10,5 (10 lỗ)

		viên

		950



		241

		Gạch chịu lửa

		kg

		600



		242

		Gạch granít nhân tạo

		m2

		105.000



		243

		Gạch lá dừa 10x20cm

		viên

		1.200



		244

		Gạch lát xi măng 30x30

		m2

		62.727



		245

		Gạch lát xi măng 40x40

		m2

		71.818



		246

		Gạch đất nung 30x30

		m2

		45.000



		247

		Gạch đất nung 35x35

		m2

		45.000



		248

		Gạch đất nung 40x40

		m2

		45.000



		249

		Gạch ống 10x10x20

		viên

		395



		250

		Gạch ống 8x8x19

		viên

		318



		251

		Gạch ống 9x9x19

		viên

		382



		252

		Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22

		viên

		600



		253

		Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22

		viên

		620



		254

		Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20

		viên

		427



		255

		Gạch silicát 6,5x12x25

		viên

		2.800



		256

		Gạch thẻ 4,5x9x19

		viên

		364



		257

		Gạch thẻ 4x8x19

		viên

		336



		258

		Gạch thẻ 5x10x20

		viên

		364



		259

		Gạch thông gió 20x20cm

		viên

		3.500



		260

		Gạch thông gió 30x30cm

		viên

		4.000



		261

		Gạch vỉ (Mosaique)

		m2

		45.000



		262

		Gạch vỡ

		m3

		45.000



		263

		Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm

		m2

		65.000



		264

		Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm

		m2

		65.000



		265

		Gas

		kg

		12.667



		266

		Ghi tín hiệu cơ khí

		bộ

		170.000



		267

		Ghi tín hiệu điện đơn

		bộ

		500.000



		268

		Ghi và phụ kiện

		bộ

		180.000



		269

		Giấy dầu

		m2

		4.000



		270

		Giấy dán tường trang trí 0,5x10m

		m2

		11.500



		271

		Giấy nhám

		m2

		7.000



		272

		Giấy nhám mịn

		m2

		14.000



		273

		Giấy nhám thô

		m2

		7.000



		274

		Giá dưới bắt cơ cấu vào cột

		cái

		35.000



		275

		Giá trên bắt cơ cấu vào cột

		cái

		35.000



		276

		Giáo công cụ

		bộ

		400.000



		277

		Giáo thép

		kg

		11.500



		278

		Gioăng cao su làm khớp nối ngăn nước

		m

		1.200



		279

		Gioăng kính

		m

		1.500



		280

		Gioăng đồng

		m

		2.500



		281

		Gioăng tam pôn

		cái

		2.000



		282

		Gỗ chèn

		m3

		5.272.727



		283

		Gỗ chống (công trình DD + CN)

		m3

		4.545.455



		284

		Gỗ chống (công trình giao thông)

		m3

		4.545.455



		285

		Gỗ dán

		m2

		17.143



		286

		Gỗ fi 10

		m

		4.091



		287

		Gỗ hộp

		m3

		8.636.364



		288

		Gỗ làm khe co dãn

		m3

		4.545.455



		289

		Gỗ đà nẹp

		m3

		5.272.727



		290

		Gỗ nhóm 4

		m3

		5.272.727



		291

		Gỗ nhóm 5-7

		m3

		4.545.455



		292

		Gỗ phòng xô 100x100x700

		thanh

		39.500



		293

		Gỗ sàn thao tác, kê đệm

		m3

		4.545.455



		294

		Gỗ ván

		m3

		4.545.455



		295

		Gỗ ván cầu công tác

		m3

		4.545.455



		296

		Gỗ ván khuôn

		m3

		4.545.455



		297

		Gỗ ván làm lambri

		m3

		8.636.364



		298

		Gối cầu bằng cao su

		bộ

		300.000



		299

		Gối cầu bằng thép

		bộ

		400.000



		300

		Hắc ín

		kg

		3.000



		301

		Hộp cáp cuối bằng gang

		cái

		18.000



		302

		Hộp cáp phân hướng

		cái

		16.000



		303

		Hộp khóa điện

		cái

		25.000



		304

		Hòm biến thế

		cái

		80.000



		305

		Joint cao su lá 10mm

		m2

		90.000



		306

		Keo Bituminous

		kg

		50.000



		307

		Keo da trâu

		kg

		18.000



		308

		Keo dán formica

		kg

		14.545



		309

		Keo dán gạch vỉ

		kg

		14.545



		310

		Keo dán giấy trang trí

		kg

		14.545



		311

		Keo dán đá granít

		kg

		14.545



		312

		Keo dán trần cách âm, cách nhiệt

		kg

		14.545



		313

		Keo Megapoxy

		kg

		50.000



		314

		Khe co giãn dầm liên tục

		m

		12.000



		315

		Khe co giãn dầm đúc sẵn

		m

		12.000



		316

		Khớp nối nhanh

		cái

		15.000



		317

		Khung xương nhôm

		kg

		22.000



		318

		Kính trắng 5mm

		m2

		70.909



		319

		Kíp điện vi sai

		cái

		3.500



		320

		Kíp vi sai phi điện

		cái

		3.500



		321

		Lập lách

		đôi

		86.500



		322

		Lập lách P43

		m

		78.760



		323

		Lito 3x3

		m3

		8.636.364



		324

		Lợi gầu hợp kim

		cái

		50.000



		325

		Long đen vênh

		cái

		500



		326

		Lưỡi cắt D350mm

		cái

		30.000



		327

		Lưỡi cưa cắt

		cái

		4.500



		328

		Lưỡi doa Robbin

		bộ

		3.000.000



		329

		Lưỡi khoan

		cái

		28.525



		330

		Lưới an tồn

		m2

		30.220



		331

		Lưới mắt cáo 1x1x1,2

		m2

		20.000



		332

		Lưới thép B40 khổ 1,2m  3 ly

		m2

		17.803



		333

		Lưới thép fi 1mm (2 lớp)

		m2

		15.000



		334

		Lưới thép fi 4mm

		m2

		25.000



		335

		Lưới thép làm đầu dốc

		m2

		25.000



		336

		Ma tít ( bả )

		kg

		2.273



		337

		Màn phản quang

		m2

		242.000



		338

		Mastic trám khe đường lăn, sân đỗ

		kg

		5.455



		339

		Miếng cách điện chữ I

		cái

		1.500



		340

		Mực in cao cấp

		lít

		20.000



		341

		Mỡ bôi trơn

		kg

		14.560



		342

		Mỡ bò

		kg

		14.560



		343

		Mỡ các loại

		kg

		14.560



		344

		Mỡ trung tính

		kg

		14.560



		345

		Móc inox

		cái

		500



		346

		Móc sắt

		cái

		300



		347

		Móc sắt + đệm (ty lợp)

		cái

		500



		348

		Mũi dẫn hướng D40

		cái

		45.000



		349

		Mũi khoan

		cái

		50.000



		350

		Mũi khoan D102mm

		cái

		135.000



		351

		Mũi khoan D105mm

		cái

		140.000



		352

		Mũi khoan D42mm

		cái

		50.000



		353

		Mũi khoan D45mm

		cái

		55.000



		354

		Mũi khoan D76mm

		cái

		80.000



		355

		Mũi khoan fi 168mm

		cái

		180.000



		356

		Mũi khoan fi 51mm

		cái

		63.000



		357

		Mũi khoan fi 59-76mm

		cái

		80.000



		358

		Mũi khoan fi 80mm

		cái

		85.000



		359

		Mũi khoan Robbin

		cái

		5.000.000



		360

		Mùn cưa

		kg

		300



		361

		Mút dầy 3-5cm

		m2

		14.000



		362

		Đất cấp phối tự nhiên

		m3

		14.286



		363

		Đất dính

		m3

		65.000



		364

		Đất đèn

		kg

		10.000



		365

		Đất đỏ

		m3

		14.286



		366

		Đất sét

		m3

		65.000



		367

		Đầu dẫn hướng

		cái

		25.000



		368

		Đầu neo kéo

		cái

		50.000



		369

		Đầu nối cần khoan

		cái

		50.000



		370

		Đầu nối nhanh

		cái

		25.000



		371

		Đầu phá 150mm

		cái

		150.000



		372

		Đầu phá 250mm

		cái

		250.000



		373

		Nắp chụp nhựa 60

		cái

		4.000



		374

		Nắp chụp nhựa 80

		cái

		5.000



		375

		Đá 0,15-0,5

		m3

		104.762



		376

		Đá 0,5-1

		m3

		104.762



		377

		Đá 0,5-1,6

		m3

		104.762



		378

		Đá 0,5-2

		m3

		104.762



		379

		Đá 0,5x1

		m3

		104.762



		380

		Đá 1x2

		m3

		133.333



		381

		Đá 2x4

		m3

		95.238



		382

		Đá 4x6

		m3

		116.190



		383

		Đá 5-15mm

		m3

		104.762



		384

		Đá 60-80mm

		m3

		104.762



		385

		Đá 6x8

		m3

		104.762



		386

		Đá cẩm thạch tiết diện <= 0,16m2

		m2

		75.000



		387

		Đá cẩm thạch tiết diện <= 0,25m2

		m2

		95.000



		388

		Đá cẩm thạch tiết diện > 0,25m2

		m2

		140.000



		389

		Đá cấp phối 0-4cm

		m3

		109.524



		390

		Đá cấp phối dmax <= 4

		m3

		109.524



		391

		Đá cấp phối dmax <= 6

		m3

		109.524



		392

		Đá cấp phối dmax > 6

		m3

		109.524



		393

		Đá cắt

		viên

		30.000



		394

		Đá chẻ 10x10x20

		viên

		1.300



		395

		Đá chẻ 15x20x25

		viên

		1.600



		396

		Đá chẻ 20x20x25

		viên

		1.900



		397

		Đá dăm đen

		tấn

		230.000



		398

		Đá dăm tiêu chuẩn

		m3

		133.333



		399

		Đá granít tự nhiên (đá hoa cương)

		m2

		550.000



		400

		Đá hoa cương tiết diện <= 0,16m2

		m2

		800.000



		401

		Đá hoa cương tiết diện <= 0,25m2

		m2

		800.000



		402

		Đá hoa cương tiết diện > 0,25m2

		m2

		850.000



		403

		Đá hộc

		m3

		97.143



		404

		Đá mài

		viên

		30.000



		405

		Đá sỏi fi max=20mm

		m3

		62.857



		406

		Đá sỏi fi max=30mm

		m3

		62.857



		407

		Đá trắng nhỏ

		kg

		857



		408

		Đá xanh miếng 10x20x30

		m3

		235.000



		409

		Đế cắm rơle

		cái

		6.000



		410

		Đế chân cột bê tông đúc sẳn

		cái

		45.000



		411

		Đệm cao su

		cái

		6.000



		412

		Đệm chống xốy

		cái

		3.000



		413

		Nẹp gỗ (làm trần)

		m

		3.000



		414

		Nẹp gỗ 10x20 (láng, gắn sỏi nền, sân, hè đường)

		m

		3.000



		415

		Neo OVM 15-4

		bộ

		1.200.000



		416

		Neo OVM 15-6

		bộ

		1.300.000



		417

		Neo OVM 158

		bộ

		1.500.000



		418

		Neo OVM 15-8

		bộ

		1.500.000



		419

		Ngăn phòng xô

		cái

		20.000



		420

		Ngói 75v/m2

		viên

		1.909



		421

		Ngói âm dương

		viên

		1.728



		422

		Ngói bò

		viên

		2.230



		423

		Ngói máy 13v/m2

		viên

		6.077



		424

		Ngói máy 22v/m2

		viên

		3.591



		425

		Ngói mũi hài 75v/m2

		viên

		1.909



		426

		Nhựa bitum

		kg

		5.228



		427

		Nhựa bitum số 4

		kg

		5.228



		428

		Nhựa đường

		kg

		5.228



		429

		Nhựa thông

		kg

		18.500



		430

		Đinh 10mm

		kg

		9.545



		431

		Đinh 6cm

		kg

		9.545



		432

		Đinh các loại

		kg

		9.545



		433

		Đinh crămpông

		cái

		1.000



		434

		Đinh mũ

		kg

		12.000



		435

		Đinh mũ fi 10x20

		kg

		12.000



		436

		Đinh mũ fi 4x100

		kg

		12.000



		437

		Đinh đỉa

		cái

		1.500



		438

		Đinh đỉa fi 6x120

		cái

		1.500



		439

		Đinh đỉa fi 8x250

		cái

		1.500



		440

		Đinh đường

		cái

		500



		441

		Đinh tán fi 20

		cái

		150



		442

		Đinh tán fi 22

		cái

		150



		443

		Đinh vấu

		kg

		7.727



		444

		Đinh vít

		cái

		50



		445

		Đồng hồ áp lực fi 60

		cái

		1.520.000



		446

		Đồng tấm d=2mm

		kg

		25.000



		447

		Nước ngọt

		lít

		4





		448

		Đui đèn tín hiệu

		cái

		4.500



		449

		Đuôi choòng D38

		cái

		50.000



		450

		Ổ khóa

		cái

		54.545



		451

		Ống bảo vệ cáp D50

		m

		15.600



		452

		Ống bảo vệ D32

		cái

		2.200



		453

		Ống cao su cao áp D34

		m

		12.000



		454

		Ống cao su cao áp D60

		m

		28.000



		455

		Ống luồn cáp fi <=100

		m

		145.000



		456

		Ống luồn cáp fi <=150

		m

		225.000



		457

		Ống luồn cáp fi <=80

		m

		87.000



		458

		Ống luồn dây fi 52

		m

		9.091



		459

		Ống luồn dây tín hiệu fi 32

		m

		5.909



		460

		Ống nhựa D40

		m

		13.500



		461

		Ống nhựa D58

		m

		16.700



		462

		Ống nhựa D75

		m

		32.300



		463

		Ống nhựa khe co giãn D42

		m

		13.500



		464

		Ống đổ fi 150

		m

		200.000



		465

		Ống đổ fi 300

		m

		300.000



		466

		Ống nối fi <=100

		m

		145.000



		467

		Ống nối fi <=150

		m

		225.000



		468

		Ống nối fi <=80

		m

		87.000



		469

		Ống nối nhanh

		cái

		5.000



		470

		Ống thép D36

		m

		12.500



		471

		Ống thép D50

		kg

		33.333



		472

		Ống thép D650mm

		m

		240.000



		473

		Ống thép D80-100 (lđ dải phân cách)

		m

		35.000



		474

		Ống thép dàn khoan D60

		m

		40.952



		475

		Ống và đệm cách điện

		cái

		7.000



		476

		Ống vách D76

		m

		26.000



		477

		Ống vách fi 168mm

		m

		100.000



		478

		Ống xói fi 150mm

		m

		120.000



		479

		Ống xói fi 250mm

		m

		250.000



		480

		Ống xói fi 50mm

		m

		40.000



		481

		Oxy

		chai

		48.000



		482

		Pat liên kết U trên với U dưới

		cái

		1.000



		483

		Pat treo (V nhỏ)

		cái

		600



		484

		Phân bón lá

		lít

		25.000



		485

		Phấn talc

		kg

		13.636



		486

		Phao đánh dấu

		cái

		20.000



		487

		Phao nhựa

		cái

		20.000



		488

		Phèn chua

		kg

		2.727



		489

		Phụ gia

		kg

		10.000



		490

		Phụ gia CMC

		kg

		7.500



		491

		Phụ gia dẻo

		lít

		10.000



		492

		Phụ gia trộn sơn để bả tường, cột, dầm, trần

		kg

		3.000



		493

		Phụ gia trương nở

		kg

		10.000



		494

		Puli sứ 25x25

		cái

		1.500



		495

		Quang treo rơle tín hiệu

		cái

		10.000



		496

		Quả đập khí nén D105mm

		cái

		150.000



		497

		Quả đập khí nén fi 76mm

		cái

		120.000



		498

		Que hàn các bon

		kg

		8.545



		499

		Que hàn fi 4

		kg

		8.545



		500

		Que hàn đồng

		kg

		55.000



		501

		Que hàn thép

		kg

		8.545



		502

		Que hàn VN

		kg

		8.545



		503

		Răng búa đập đá

		cái

		55.000



		504

		Răng cào

		bộ

		150.000



		505

		Răng gầu hợp kim

		cái

		85.000



		506

		Ray dự phòng

		thanh

		2.200.000



		507

		Ray P24

		kg

		9.394



		508

		Ray P24

		kg

		10.000



		509

		Ray P26-25-24 (10m)

		thanh

		1.200.000



		510

		Ray P26-25-24 (8m)

		thanh

		1.000.000



		511

		Ray P26-25-24 (9,58m)

		thanh

		1.100.000





		512

		Ray P33-30 ( 12,5m )

		thanh

		1.700.000



		513

		Ray P33-30 (12m)

		thanh

		1.700.000



		514

		Ray P38 ( 12,5m )

		thanh

		1.900.000



		515

		Ray P38-41

		thanh

		1.900.000



		516

		Ray P43 ( 12,5m )

		thanh

		2.200.000



		517

		Ray P43-38 ( 12,5m )

		thanh

		2.200.000



		518

		Ray P43-38 ( 12m )

		thanh

		2.200.000



		519

		Ray P43-44

		thanh

		2.200.000



		520

		Rơle tín hiệu chạy tàu

		cái

		160.000



		521

		Sắt chữ U

		cái

		12.000



		522

		Sắt hộp 50x50

		m

		24.583



		523

		Sắt hộp làm khung cổng sắt

		kg

		10.720



		524

		Sắt L bắt ray

		cái

		12.000



		525

		Sắt L50x50x5

		kg

		7.143



		526

		Sắt đệm

		kg

		13.388



		527

		Sắt đệm gót cóc

		cái

		7.000



		528

		Sắt ống làm khung cổng sắt

		kg

		10.720



		529

		Sắt ống đk 60mm

		m

		20.500



		530

		Sắt ống đk 80mm

		m

		30.500



		531

		Sắt vuông đặc 12x12mm

		kg

		10.720



		532

		Sắt vuông đặc 14x14mm

		kg

		10.720



		533

		Sắt vuông đặc 16x16mm

		kg

		13.388



		534

		Sắt vuông rỗng 12x12mm

		kg

		10.720



		535

		Sắt vuông rỗng 14x14mm

		kg

		10.720



		536

		Sắt vuông rỗng 16x16mm

		kg

		10.720



		537

		Silicon chít mạch

		kg

		18.000



		538

		Simili

		m2

		23.000



		539

		Sợi thủy tinh

		m2

		18.000



		540

		Sơn chống rỉ

		kg

		24.040



		541

		Sơn chống rỉ phao tiêu

		kg

		24.040



		542

		Sơn dầu

		kg

		33.737



		543

		Sơn dẻo nhiệt

		kg

		23.636



		544

		Sơn Joton FA ngồi nhà

		kg

		54.800



		545

		Sơn Joton FA trong nhà

		kg

		16.700



		546

		Sơn Joton PA ngồi nhà

		kg

		36.000



		547

		Sơn Joton PA trong nhà

		kg

		8.200



		548

		Sơn kẻ đường

		kg

		40.000



		549

		Sơn Levis Latex ngồi nhà

		kg

		57.143



		550

		Sơn Levis Satin trong nhà

		kg

		14.286



		551

		Sơn lót chống kiềm Super Ata

		kg

		35.255



		552

		Sơn lót chống thấm Super Ata

		kg

		35.255



		553

		Sơn lót Devoe Pre-prime 167 ICI Dulux

		kg

		40.300



		554

		Sơn lót Dulux Aluminum Wood Prime

		kg

		46.667



		555

		Sơn lót Dulux Grey Green Phosphat

		kg

		49.091



		556

		Sơn lót ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngồi nhà

		kg

		59.091



		557

		Sơn lót ICI Dulux Sealer 2000 chống kiềm

		kg

		46.010



		558

		Sơn lót ICI Dulux Solverborn sealer chống kiềm

		kg

		27.272



		559

		Sơn lót ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà

		kg

		26.104



		560

		Sơn lót Joton Pros chống kiềm

		kg

		28.000



		561

		Sơn lót kẻ đường

		kg

		35.356



		562

		Sơn lót Levis Acryl

		kg

		20.276



		563

		Sơn lót Levis Fix chống kiềm

		kg

		40.952



		564

		Sơn lót Super Ata

		kg

		19.455



		565

		Sơn nước (sơn silicát)

		kg

		10.138



		566

		Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coating

		kg

		63.706



		567

		Sơn phủ Levis Ligna

		kg

		32.952



		568

		Sơn phủ Levis Metal

		kg

		32.952



		569

		Sơn phủ Maxilite Enamel

		kg

		27.706



		570

		Sơn phủ Super Ata mịn trong nhà

		kg

		17.706



		571

		Sơn phủ Super Ata ngồi nhà

		kg

		32.406



		572

		Sơn PU gỗ Dulux Timber Tone

		kg

		77.714



		573

		Sơn tạo gai Ata

		kg

		63.048



		574

		Sơn tạo gai ICI Dulux Textaclad Acrylic Base Coat

		kg

		96.667



		575

		Sơn tạo gai Levis

		kg

		63.667



		576

		Sứ

		cái

		1.500



		577

		Sỏi hạt lớn

		kg

		600



		578

		Tấm bê tông 18x22x100cm

		m

		45.000



		579

		Tấm bê tông 18x33x100cm

		m

		96.000



		580

		Tấm bê tông 20x20cm

		m

		45.000



		581

		Tấm cách âm Acoustic

		m2

		120.000



		582

		Tấm cách nhiệt Sirofort

		m2

		45.000



		583

		Tấm lợp nhựa (tôn nhựa)

		m2

		16.043



		584

		Tấm lưới nối D10

		m

		10.000



		585

		Tấm lưới nối D15

		m

		11.000



		586

		Tấm lưới nối D5

		m

		9.000



		587

		Tấm lót

		kg

		18.000



		588

		Tấm mái D10

		m2

		135.000



		589

		Tấm mái D15

		m2

		165.000



		590

		Tấm mái D5

		m2

		90.000



		591

		Tấm nhựa 50x50

		tấm

		7.273



		592

		Tấm nhựa có khung xương sắt L3x4

		m2

		22.222



		593

		Tấm nhựa PVC loại KN92

		m2

		3.800



		594

		Tấm ốp

		kg

		18.000



		595

		Tấm sàn D10

		m2

		135.000



		596

		Tấm sàn D15

		m2

		180.000



		597

		Tấm sàn D5

		m2

		110.000



		598

		Tấm tường D10

		m2

		190.000



		599

		Tấm tường D15

		m2

		225.000



		600

		Tấm tường D5

		m2

		143.000



		601

		Tấm trần thạch cao 50x50cm

		tấm

		13.750



		602

		Tấm trần thạch cao 63x41cm

		tấm

		14.474



		603

		Tấm trần thạch cao dày 12mm Elephant Brand

		m2

		65.000





		604

		Tấm trần thạch cao dày 9mm Elephant Brand

		m2

		55.000



		605

		Tăng đơ (làm trần thạch cao)

		cái

		2.500



		606

		Tăng đơ D12

		cái

		22.000



		607

		Tăng đơ D14

		cái

		25.000



		608

		Tăng đơ fi 38 dài 5-7m

		cái

		65.000



		

		

		

		



		609

		Tam pôn fi 105mm

		cái

		45.000



		610

		Tam pôn fi 42mm

		cái

		30.000



		611

		Tà vẹt bêtông dài 12,5m

		cái

		120.000



		612

		Tà vẹt gỗ

		m3

		5.636.364



		613

		Tà vẹt gỗ 110x210x1800

		cái

		281.232



		614

		Tà vẹt gỗ 14x22x180

		thanh

		412.474



		615

		Tà vẹt sắt

		cái

		80.000



		616

		Tán che đèn

		cái

		15.000



		617

		Thấu kính tín hiệu

		cái

		220.000



		618

		Than cám

		kg

		650



		619

		Thang leo, tay vịn

		kg

		9.395



		620

		Thanh C (đứng)

		thanh

		5.000



		621

		Thanh chống xà

		cái

		4.500



		622

		Thanh giằng sắt 25 và phụ kiện

		bộ

		11.500



		623

		Thanh nhôm V 50x50

		thanh

		13.500



		624

		Thanh U (ngang trên & dưới làm vách t.cao)

		thanh

		5.500



		625

		Thanh U dưới

		thanh

		11.500



		626

		Thanh U trên

		thanh

		11.500



		627

		Thanh V 25x25

		thanh

		10.000



		628

		Thép bản d=2mm

		kg

		7.143



		629

		Thép chữ U

		kg

		7.343



		630

		Thép cường độ cao

		kg

		8.000



		631

		Thép góc 100x100mm

		kg

		7.829



		632

		Thép góc 120x120mm

		kg

		7.829



		633

		Thép góc 80x80mm

		kg

		7.829



		634

		Thép hình

		kg

		7.829



		635

		Thép hình 100x100

		m

		36.875



		636

		Thép hình 40x40x3

		kg

		7.343



		637

		Thép hình 50x50

		m

		18.438



		638

		Thép hình hệ khung treo đỡ

		kg

		7.829



		639

		Thép hình hệ ván khuôn

		kg

		7.343



		640

		Thép hình làm khung xương

		kg

		7.343



		641

		Thép hình định vị cọc

		kg

		7.343



		642

		Thép hộp 50x100

		m

		29.500



		643

		Thép I

		kg

		7.829



		644

		Thép không rỉ

		kg

		12.395



		645

		Thép làm dây co fi 6

		kg

		7.133



		646

		Thép lưới định vị fi 6

		kg

		10.285



		647

		Thép ống

		kg

		10.500



		648

		Thép ống (thang tải)

		kg

		8.000



		649

		Thép ống fi 42-49

		m

		13.788



		650

		Thép tấm

		kg

		7.143



		651

		Thép tấm 3 ly

		kg

		7.143



		652

		Thép tấm d=6mm

		kg

		7.143



		653

		Thép tấm dày 3mm

		kg

		7.143



		654

		Thép tấm dày 5mmm

		kg

		7.143



		655

		Thép tấm hệ khung treo đỡ

		kg

		7.143



		656

		Thép tấm hệ ván khuôn

		kg

		7.143



		657

		Thép tấm làm sẵn

		kg

		7.143



		658

		Thép tấm, thép hình

		kg

		7.143



		659

		Thép tròn fi <=10

		kg

		7.076



		660

		Thép tròn fi <=18

		kg

		7.438



		661

		Thép tròn fi > 18

		kg

		7.343



		662

		Thép tròn fi > 22

		kg

		7.343



		663

		Thép tròn fi 20-25

		kg

		7.343



		664

		Thép tròn fi 25

		kg

		7.343



		665

		Thép tròn fi 32mm

		kg

		7.343



		666

		Thép tròn fi 6

		kg

		7.076



		667

		Thép tròn fi 8

		kg

		7.076



		668

		Thép U160x150x5

		m

		145.829



		669

		Thiếc hàn

		kg

		12.000



		670

		Thuốc nổ Amônít

		kg

		10.500



		671

		Thuốc nổ P113

		kg

		10.500



		672

		Thuốc trừ sâu

		kg

		37.500



		673

		Thủy tinh nước

		kg

		18.000



		674

		Tôn d = 8mm

		kg

		7.143



		675

		Tôn d=1,5mm

		kg

		7.143



		676

		Tôn d=2mm

		kg

		7.143



		677

		Tôn lượn sóng dải ngăn cách

		m

		16.364



		678

		Tôn múi lợp mái chiều dài bất kỳ

		m2

		25.635



		679

		Tôn tráng kẽm d=1,2mm

		kg

		7.143



		680

		Tôn tráng kẽm sóng dài <=2m

		m2

		25.635



		681

		Trụ beton (lđ dải phân cách)

		cái

		20.000



		682

		Trụ BTĐS 150x320x720

		cái

		25.920



		683

		Trụ đỡ tôn lượn sóng

		cái

		43.200



		684

		Van 3 chiều

		cái

		40.000



		685

		Vành cắt

		cái

		35.000



		686

		Vải địa kỹ thuật

		m2

		7.500



		687

		Ván ép CD (1,2x2,4)m dày 4mm

		m2

		15.455



		688

		Ván khuôn công nghiệp

		m2

		16.364



		689

		Ventônít

		kg

		2.580



		690

		Véc ni

		kg

		32.000



		691

		Viên phản quang

		viên

		68.000



		692

		Vôi cục

		kg

		1.000



		693

		Vữa không co ngót

		kg

		500



		694

		Vữa phun khô

		m3

		277.386



		695

		Vữa phun ướt

		m3

		278.426



		696

		Vữa samốt

		kg

		500



		697

		Vòng đệm

		kg

		15.000



		698

		Vòng đỡ

		cái

		20.000



		699

		Xăng

		kg

		12.567



		700

		Xăng

		lít

		9.048



		701

		Xà gồ gỗ 8x20

		m

		80.000



		702

		Xà nẹp

		bộ

		5.000



		703

		Xà phòng gốc (1%)

		kg

		16.000



		704

		Xà thông tin 1,1m

		cái

		45.000



		705

		Xà thông tin 2,5m

		cái

		102.000



		706

		Xi măng PC30

		kg

		737



		707

		Xi măng trắng

		kg

		1.818





		708

		Xút (0,2%)

		kg

		10.000





BẢNG LƯƠNG NHÂN CÔNG


* Lương tối thiểu (Ltt) = 350.000 đ/tháng theo Nghị Định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính Phủ v/v Điều chỉnh mức lương tối thiểu chung.


[image: image1.wmf](


)


[


]


tt


nc


L


f


f


K


L


´


+


+


=


26


1


2


1


* Knc : hệ số bậc lương theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ v/v Quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các Công Ty Nhà Nước.


* Công thức tính lương :  

- f1 :  các khoản phụ cấp tính trên lương cấp bậc


- f2 :  các khoản phụ cấp tính trên lương tối thiểu

		TT

		Tên công nhân

		Bậc thợ

		Hệ số bậc lương

		Phụ cấp lưu động 20%

		PC không ổn định sx 10%

		Lương phụ (nghỉ lễ, tết, …) 12%

		Lương khốn trực tiếp 4%

		Lương ngày công



		

		

		

		(Knc)

		(LTT)

		(LCB)

		(LCB)

		(LCB)

		(đồng)



		

		A.1.8 Xây dựng cơ bản - Nhóm I :

		

		

		

		

		

		



		1

		CN thủ công

		2,5/7

		1,995

		2.692

		2.686

		3.223

		1.074

		36.531



		2

		CN thủ công

		2,7/7

		2,061

		2.692

		2.774

		3.329

		1.110

		37.650



		3

		CN thủ công

		3/7

		2,16

		2.692

		2.908

		3.489

		1.163

		39.329



		4

		CN thủ công

		3,2/7

		2,238

		2.692

		3.013

		3.615

		1.205

		40.652



		5

		CN thủ công

		3,3/7

		2,277

		2.692

		3.065

		3.678

		1.226

		41.314



		6

		CN thủ công

		3,5/7

		2,355

		2.692

		3.170

		3.804

		1.268

		42.637



		7

		CN thủ công

		3,7/7

		2,433

		2.692

		3.275

		3.930

		1.310

		43.960



		8

		CN thủ công

		4/7

		2,55

		2.692

		3.433

		4.119

		1.373

		45.944



		9

		CN thủ công

		4,3/7

		2,688

		2.692

		3.618

		4.342

		1.447

		48.285



		10

		CN thủ công

		4,5/7

		2,78

		2.692

		3.742

		4.491

		1.497

		49.845



		11

		CN thủ công

		5/7

		3,01

		2.692

		4.052

		4.862

		1.621

		53.747



		

		B.5 Bảng lương thuyền viên và công nhân viên tàu công trình …

		

		

		

		

		

		



		12

		CN tàu sông

		2,7/4

		1,96

		2.692

		2.638

		3.166

		1.055

		35.937



		13

		CN tàu biển

		2,7/4

		2,242

		2.692

		3.018

		3.622

		1.207

		40.720



		14

		CN tàu sông

		3/4

		2,05

		2.692

		2.760

		3.312

		1.104

		37.463



		15

		CN tàu biển

		3/4

		2,35

		2.692

		3.163

		3.796

		1.265

		42.552



		

		

		

		

		

		

		

		

		





Chương I


CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG

AA.111000 - CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG 

Thành phần công việc :

- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.


- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.


- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.


Đơn vị tính : đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Phát rừng loại I, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		



		AA.11111

		          -           0 cây

		100m2

		

		37.363

		



		AA.11112

		          -        ( 2 cây

		100m2

		

		55.847

		



		AA.11113

		          -        ( 3 cây

		100m2

		

		64.500

		



		

		Phát rừng loại II, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		



		AA.11121

		          -           0 cây

		100m2

		

		47.588

		



		AA.11122

		          -        ( 2 cây

		100m2

		

		71.579

		



		AA.11123

		          -        ( 3 cây

		100m2

		

		82.984

		



		AA.11124

		          -        ( 5 cây

		100m2

		

		102.255

		



		AA.11125

		          -        > 5 cây

		100m2

		

		128.999

		



		

		Phát rừng loại III, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		



		AA.11131

		          -           0 cây

		100m2

		

		54.667

		



		AA.11132

		          -        ( 2 cây

		100m2

		

		77.871

		



		AA.11133

		          -        ( 3 cây

		100m2

		

		89.670

		



		AA.11134

		          -        ( 5 cây

		100m2

		

		108.941

		



		AA.11135

		          -        > 5 cây

		100m2

		

		136.078

		



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Phát rừng loại IV, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		



		AA.11141

		          -           0 cây

		100m2

		

		59.780

		



		AA.11142

		          -        ( 2 cây

		100m2

		

		84.557

		



		AA.11143

		          -        ( 3 cây

		100m2

		

		97.929

		



		

		

		

		

		

		





AA.11200 - PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI 


Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây. 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới, mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		



		AA.11211

		          -           0 cây

		100m2

		

		2.950

		16.688



		AA.11212

		          -        ( 2 cây

		100m2

		

		4.837

		23.094



		AA.11213

		          -        ( 3 cây

		100m2

		

		11.248

		29.131



		AA.11214

		          -        ( 5 cây

		100m2

		

		16.440

		34.675



		AA.11215

		          -        > 5 cây

		100m2

		

		21.041

		37.755



		

		

		

		

		

		





BẢNG QUY ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN


		ĐƯỜNG KÍNH CÂY

		ĐỔI RA CÂY TIÊU CHUẨN

		ĐƯỜNG KÍNH CÂY

		ĐỔI RA CÂY TIÊU CHUẨN



		   10-20 cm


> 20-30 cm


> 30-40 cm

		1


1,5


3,5

		> 40-50 cm 


> 50-60 cm 

		6


15





AA.12000 - CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY


Đơn giá tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.


AA.12100 - CHẶT CÂY


Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/ cây


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng

		

		

		

		



		AA.12111

		Đường kính gốc cây ( 20 cm

		cây

		

		4.719

		



		AA.12112

		               -                 ( 30 cm

		cây

		

		9.439

		



		AA.12113

		               -                 ( 40 cm

		cây

		

		19.271

		



		AA.12114

		               -                 ( 50 cm

		cây

		

		36.576

		



		AA.12115

		               -                 ( 60 cm

		cây

		

		79.838

		



		AA.12116

		               -                 ( 70 cm

		cây

		

		191.139

		



		AA.12117

		               -                 > 70 cm

		cây

		

		361.040

		



		

		Chặt cây ở sườn đồi dốc

		

		

		

		



		AA.12121

		Đường kính gốc cây ( 20 cm

		cây

		

		5.506

		



		AA.12122

		               -                 ( 30 cm

		cây

		

		10.619

		



		AA.12123

		               -                 ( 40 cm

		cây

		

		21.631

		



		AA.12124

		               -                 ( 50 cm

		cây

		

		39.722

		



		AA.12125

		               -                 ( 60 cm

		cây

		

		111.694

		



		AA.12126

		               -                 ( 70 cm

		cây

		

		239.120

		



		AA.12127

		               -                 > 70 cm

		cây

		

		393.290

		



		

		

		

		

		

		





Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì đơn giá được nhân với hệ số 2.


AA.13000 - ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY


Thành phần công việc : 


Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển  trong phạm vi 30m.


AA.13100 - ĐÀO GỐC CÂY


Đơn vị tính: đ/1 gốc cây


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đào gốc cây

		

		

		

		



		AA.13111

		Đường kính gốc cây ( 20 cm

		gốc cây

		

		7.866

		



		AA.13112

		               -                 ( 30 cm

		gốc cây

		

		14.552

		



		AA.13113

		               -                 ( 40 cm

		gốc cây

		

		27.530

		



		AA.13114

		               -                 ( 50 cm

		gốc cây

		

		53.094

		



		AA.13115

		               -                 ( 60 cm

		gốc cây

		

		127.426

		



		AA.13116

		               -                 ( 70 cm

		gốc cây

		

		239.120

		



		AA.13117

		               -                 > 70 cm

		gốc cây

		

		429.866

		



		

		

		

		

		

		





AA.13200 – ĐÀO BỤI CÂY


Đơn vị tính: đ/ 1 bụi


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đào bụi cây


Đào bụi dừa nước

		

		

		

		



		AA.13211

		Đường kính bụi dừa ( 30 cm

		bụi

		

		20.844

		



		AA.13212

		               -                > 30 cm

		bụi

		

		29.497

		



		

		Đào bụi tre

		

		

		

		



		AA.13221

		Đường kính bụi tre  ( 50 cm

		bụi

		

		41.295

		



		AA.13222

		               -                ( 80 cm

		bụi

		

		262.718

		



		AA.13223

		               -                > 80 cm

		bụi

		

		472.735

		



		

		

		

		

		

		





AA.20000 - CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH


AA.21000 - PHÁ DỠ BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc :


Phá vỡ các kết cấu kiến trúc, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại, xếp đống theo từng loại,  đúng nơi qui định hoặc trên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m để vận chuyển, thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ (biện pháp phá dỡ chưa tính trong đơn giá).


AA.21100 – PHÁ DỠ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		

		

		

		



		AA.21111

		Phá dỡ tường gạch

		m3

		

		57.560

		



		AA.21112

		Phá dỡ tường đá

		m3

		

		64.808

		



		

		Phá dỡ bê tông gạch vỡ

		

		

		

		



		AA.21121

		     -
Nền

		m3

		

		71.204

		



		AA.21122

		     -
Móng

		m3

		

		85.700

		



		

		

		

		

		

		



		AA.21131

		Phá dỡ bê tông than xỉ

		m3

		

		77.599

		



		

		

		

		

		

		





AA.21200 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG MÓNG, TƯỜNG CỘT, XÀ DẦM 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông đá, sỏi

		

		

		

		



		AA.21211

		Phá dỡ bê tông tảng rời

		m3

		

		87.832

		



		

		Phá dỡ bê tông nền, móng

		

		

		

		



		AA.21221

		     -
Không cốt thép

		m3

		

		151.788

		



		AA.21222

		     -
Có cốt thép

		m3

		

		217.449

		



		

		

		

		

		

		



		AA.21231

		Phá dỡ bê tông tường

		m3

		

		200.394

		



		AA.21241

		Phá dỡ bê tông cột

		m3

		

		234.504

		



		

		

		

		

		

		



		AA.21251

		Phá dỡ bê tông xà dầm

		m3

		

		277.141

		



		

		

		

		

		

		





AA.21300 - PHÁ DỠ NỀN XI MĂNG, NỀN GẠCH, TẤM ĐAN BÊ TÔNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Phá dỡ nền


Phá dỡ nền xi măng

		

		

		

		



		AA.21311

		     -
Không cốt thép

		m2

		

		1.279

		



		AA.21312

		     -
Có cốt thép

		m2

		

		2.132

		



		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ nền gạch

		

		

		

		



		AA.21321

		     -
Gạch lá nem

		m2

		

		2.985

		



		AA.21322

		     -
Gạch xi măng

		m2

		

		3.411

		



		AA.21323

		     -
Gạch chỉ 

		m2

		

		2.558

		



		

		

		

		

		

		



		AA.21331

		Phá dỡ nền đan bê tông

		m2

		

		3.837

		



		

		

		

		

		

		





AA.21400 – PHÁ DỠ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Phá dỡ kết cấu mặt đường 

		

		

		

		



		AA.21411

		Mặt đường cấp phối

		m3

		

		63.529

		



		AA.21421

		Mặt đường đá dăm 

		m3

		

		69.072

		



		AA.21431

		Mặt đường đá dăm nhựa

		m3

		

		81.437

		



		AA.21441

		Mặt đường bê tông atphan

		m3

		

		95.933

		



		AA.21451

		Mặt đường bê tông xi măng

		m3

		

		150.082

		



		

		

		

		

		

		





AA.21500 - PHÁ DỠ HÀNG RÀO


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Hàng rào song sắt

		

		

		

		



		AA.21511

		     -
Loại đơn giản

		m2

		

		3.411

		



		AA.21512

		     -
Loại phức tạp

		m2

		

		4.093

		



		

		

		

		

		

		





AA.21600 - PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU DƯỚI  NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, đào, phá dỡ kết cấu gạch đá, bê tông, bốc xếp, vận chuyển phế liệu đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m (chưa tính hệ sàn đạo, hệ nổi thi công).


Đơn vị tính : đ/1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ các kết cấu dưới nước bằng thủ công

		

		

		

		



		AA.21611

		Kết cấu gạch đá

		m3

		

		79.305

		



		AA.21612

		Bê tông không cốt thép

		m3

		

		196.130

		



		AA.21613

		Bê tông có cốt thép 

		m3

		

		326.173

		



		

		

		

		

		

		





AA.22000 - PHÁ DỠ BẰNG MÁY


Thành phần công việc :  


Phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép, không cốt thép, kết cấu gạch đá bằng búa căn, bằng máy khoan cầm tay, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển  trong phạm vi 30m.


AA.22100 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Phá dỡ kết cấu bằng búa căn 


Phá dỡ kết cấu bê tông

		

		

		

		



		AA.22111

		     -
Có cốt thép

		m3

		12.818

		25.582

		112.377



		AA.22112

		     -
Không cốt thép

		m3

		

		21.319

		75.480



		AA.22121

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		m3

		

		8.527

		46.233



		

		

		

		

		

		





AA.22200 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan 


Phá dỡ kết cấu bê tông

		

		

		

		



		AA.22211

		     -
Có cốt thép

		m3

		12.818

		86.127

		83.269



		AA.22212

		     -
Không cốt thép

		m3

		

		80.158

		40.205



		AA.22221

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		m3

		

		70.351

		36.296



		

		

		

		

		

		





AA.22300 - ĐẬP ĐẦU CỌC KHOAN NHỒI 


Thành phần công việc :

- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.


- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đưa lên khỏi hố móng.


- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đập đầu cọc khoan nhồi 

		

		

		

		



		AA.22310

		     -
trên cạn

		m3

		10.254

		33.080

		252.909



		AA.22320

		     -
dưới nước

		m3

		12.818

		48.241

		351.910



		

		

		

		

		

		





AA.22400 - CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m.


Đơn vị tính: đ/ 100m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt

		

		

		

		



		AA.22411

		Chiều dày lớp bóc (  3cm

		100m2

		11.550

		81.780

		856.733



		AA.22412

		Chiều dày lớp bóc (  4cm

		100m2

		15.510

		95.564

		939.552



		AA.22413

		Chiều dày lớp bóc (  5cm

		100m2

		21.450

		111.184

		1.037.422



		AA.22414

		Chiều dày lớp bóc (  6cm

		100m2

		28.050

		129.562

		1.140.556



		AA.22415

		Chiều dày lớp bóc (  7cm

		100m2

		37.950

		150.696

		1.252.736



		

		

		

		

		

		





AA.23000 – VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG ÔTÔ 7 TẤN 


Đơn vị tính: đ/ 100m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7 tấn

		

		

		

		



		AA.23101

		Chiều dày lớp bóc (  3cm

		100m2

		

		

		12.597



		AA.23102

		Chiều dày lớp bóc (  4cm

		100m2

		

		

		16.302



		AA.23103

		Chiều dày lớp bóc (  5cm

		100m2

		

		

		20.748



		AA.23104

		Chiều dày lớp bóc (  6cm

		100m2

		

		

		24.453



		AA.23105

		Chiều dày lớp bóc (  7cm

		100m2

		

		

		32.605



		

		

		

		

		

		





AA.30000 - THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU 


AA.31000 - THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU BẰNG THỦ CÔNG 


AA.31100 - THÁO DỠ KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP 


Đơn vị tính: đ/ m3, đ/ tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ kết cấu gỗ 

		

		

		

		



		AA.31111

		     -
Chiều cao ( 4 m

		m3

		

		80.584

		



		AA.31112

		     -
Chiều cao ( 16 m

		m3

		

		127.485

		



		

		Tháo dỡ kết cấu sắt thép 

		

		

		

		



		AA.31121

		     -
Chiều cao ( 4 m

		tấn

		

		277.141

		



		AA.31122

		     -
Chiều cao ( 16 m

		tấn

		

		375.206

		



		

		

		

		

		

		





AA.31200 - THÁO DỠ MÁI 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ mái ngói 

		

		

		

		



		AA.31211

		     -
Chiều cao ( 4 m

		m2

		

		2.558

		



		AA.31212

		     -
Chiều cao ( 16 m

		m2

		

		3.837

		



		

		Tháo dỡ mái tôn

		

		

		

		



		AA.31221

		     -
Chiều cao ( 4 m

		m2

		

		1.279

		



		AA.31222

		     -
Chiều cao ( 16 m

		m2

		

		1.705

		



		

		Tháo dỡ mái fibrô xi măng

		

		

		

		



		AA.31231

		     -
Chiều cao ( 4 m

		m2

		

		2.132

		



		AA.31232

		     -
Chiều cao ( 16 m

		m2

		

		2.558

		



		

		

		

		

		

		





AA.31300 - THÁO DỠ TRẦN, CỬA, GẠCH ỐP TƯỜNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ trần, cửa

		

		

		

		



		AA.31311

		Tháo dỡ trần

		m2

		

		2.558

		



		AA.31312

		Tháo dỡ cửa

		m2

		

		1.705

		



		

		Tháo dỡ gạch ốp

		

		

		

		



		AA.31331

		     -
Tường

		m2

		

		4.690

		



		AA.31332

		     -
Chân tường

		m2

		

		5.543

		



		

		

		

		

		

		





AA.31400 - THÁO DỠ VÁCH NGĂN


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ vách ngăn 

		

		

		

		



		AA.31411

		     -
Khung mắt cáo

		m2

		

		1.279

		



		AA.31421

		     -
Giấy ép, ván ép 

		m2

		

		1.705

		



		AA.31431

		     -
Tường gỗ

		m2

		

		1.705

		



		AA.31441

		     -
Ván sàn

		m2

		

		2.558

		



		AA.31451

		     - 
Nhôm kính

		m2

		

		4.264

		



		

		

		

		

		

		





AA.31500 - THÁO DỠ CÁC THIẾT BỊ VỆ SINH 


Thành  phần công việc : 


Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại. Vận chuyển và xếp đống theo từng loại đúng nơi quy định trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính : đ/ cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ thiết bị vệ sinh

		

		

		

		



		AA.31511

		Tháo dỡ bồn tắm

		cái

		

		19.187

		



		AA.31521

		Tháo dỡ chậu rửa 

		cái

		

		4.264

		



		AA.31531

		Tháo dỡ bệ xí 

		cái

		

		5.543

		



		AA.31541

		Tháo dỡ chậu tiểu 

		cái

		

		6.396

		



		

		

		

		

		

		





AA.31600 – THÁO DỠ MÁY ĐIỀU HÒA CỤC BỘ, BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG


Đơn vị tính : đ/ cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ máy điều hòa cục bộ, bình đun nước nóng

		

		

		

		



		AA.31611

		Tháo dỡ máy điều hòa cục bộ

		cái

		

		25.582

		



		AA.31621

		Tháo dỡ bình nước nóng 

		cái

		

		8.527

		



		

		

		

		

		

		





AA.32000 - THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY


AA.32100 - THÁO DỠ CẦU TẠM (EIFFEL, BAILEY, DÀN T66, NN64) BẰNG MÁY HÀN, CẦN CẨU


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính : đ / tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ cầu tạm ( Eiffel, Bailey, dàn T66, NN64 ) 

		

		

		

		



		

		Tháo bằng máy hàn :

		

		

		

		



		AA.32111

		Tháo dỡ sàn cầu

		tấn

		10.767

		312.956

		67.485



		AA.32112

		Tháo dỡ dàn cầu

		tấn

		15.701

		401.641

		93.194



		

		Tháo bằng cần cẩu, cắt thép bằng máy hàn :

		

		

		

		



		AA.32121

		Tháo dỡ sàn cầu

		tấn

		10.767

		153.920

		150.047



		AA.32122

		Tháo dỡ dàn cầu

		tấn

		15.701

		240.473

		190.846



		

		

		

		

		

		





AA.32200 - THÁO DỠ DẦM, DÀN CẦU THÉP CÁC LOẠI 


Đơn vị tính : đ / tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại

		

		

		

		



		AA.32211

		              -            Trên cạn

		tấn

		151.260

		436.468

		1.334.033



		AA.32212

		              -            Dưới nước

		tấn

		167.277

		620.244

		1.868.059



		

		

		

		

		

		





Chương II


CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT

THUYẾT MINH :


Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh (bao gồm các công việc đào xúc đất, đầm lèn kể cả các công việc chuẩn bị và hoàn thiện v.v..) Trường hợp cần phải phát rừng phát tuyến, chặt, đào gốc cây, bụi cây, phá dỡ một số loại kết cấu trước khi đào, đắp thì áp dụng theo đơn giá đã được tính trong chương I.


- Đơn giá đào, đắp đất tính cho trường hợp đào đắp đất đá, cát bằng thủ công và đào đắp đất đá, cát bằng cơ giới.


- Trường hợp đào đắp đất đá, cát bằng máy mà khối lượng do máy không làm được như đào rãnh dọc, đào xả khối lượng đắp ép dư phải làm bằng thủ công (đào khoan đường, đào rãnh dọc, đào lấy đất đắp ép dư  v.v..) thì khối lượng làm bằng thủ công áp dụng đơn giá đào đắp đất đá, cát bằng thủ công tương ứng.


- Đơn giá đào đất tính cho 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.


- Đơn giá đắp đất tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp.


- Đào để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như bảng kèm theo.


- Đơn giá vận chuyển tính cho 1m3 đất đào đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.


- Đơn giá vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ đã tính đến hệ số nở rời của đất, đá cho các cự ly ( 300m; ( 500m; ( 700m và ( 1000m tương ứng với cấp đất, đá và loại phương tiện vận chuyển.


Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly ( 1000m và đơn giá vận vhuyển 1000m tiếp theo như sau :


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L ( 2km
= Đg1 + Đg2 x (L -1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L ( 4km
= Đg1 + Đg3 x (L -1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L ( 7km
= Đg1 + Đg4 x (L -1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L > 7km
= Đg1 + Đg4 x 6 + Đg5 x (L -7)


Trong đó :


- Đg1 : Đơn giá vận chuyển trong phạm vi ( 1000m


- Đg2 : Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo cự ly ( 2km


- Đg3 : Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo cự ly ( 4km


- Đg4 : Đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo cự ly ( 7km


- Đg5 : Đơn giá vận chuyển 1km ngoài phạm vi cự ly > 7km


- Đắp đất, đá, cát được tính mức riêng với điều kiện có đất, đá, cát đổ tại chỗ (hoặc nơi khác đã chuyển đến).


- Đào đất đá công trình bằng máy được tính cho công tác đào xúc đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.


- Đào xúc đất hữu cơ, đất phong hóa bằng máy áp dụng đào đất tạo mặt bằng đất cấp I.


- Đơn giá vận chuyển tiếp bằng thủ công quy định vận chuyển trong phạm vi tối đa 300m.


- Công tác trồng cỏ mái bờ kênh mương, đê đập, taluy nền đường được tính riêng.


- Đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) công trình chưa tính đến hao phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thiết kế căn cứ vào chỉ tiêu khối lượng nước thí nghiệm của từng loại đất đắp và theo mùa trong năm để bổ sung vào đơn giá.


BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI BÌNH QUÂN TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP


		Hệ số đầm nén, dung trọng đất

		Hệ số



		                  K = 0,85; ( ≤ 1,45T/m3 ( 1,60T/m3

		1,07



		K = 0,90; ( ≤ 1,75T/m3

		1,10



		K = 0,95; ( ≤ 1,80T/m3

		1,13



		K = 0,98; ( > 1,80T/m3

		1,16





Ghi chú:


- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.


- Căn cứ vào tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp.


AB.10000 - ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG


AB.11000 – ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG 


AB.11100 – ĐÀO BÙN


Thành phần công việc :


Đào, xúc, đổ đúng chỗ quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính : đ /1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào bùn trong mọi điều kiện

		

		

		

		



		AB.11111

		     -
Bùn đặc

		m3

		

		36.969

		



		AB.11112

		     -
Bùn lẫn rác

		m3

		

		39.329

		



		AB.11113

		     -
Bùn lẫn sỏi đá

		m3

		

		64.106

		



		AB.11114

		     -
Bùn lỏng

		m3

		

		56.240

		



		

		Vận chuyển tiếp 10 m

		

		

		

		



		AB.11121

		     -
Bùn đặc

		m3

		

		551

		



		AB.11122

		     -
Bùn lẫn rác

		m3

		

		551

		



		AB.11123

		     -
Bùn lẫn sỏi đá

		m3

		

		2.596

		



		AB.11124

		     -
Bùn lỏng

		m3

		

		2.596

		



		

		

		

		

		

		





AB.11200 - ĐÀO ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT 


Thành phần công việc :


Đào, xúc, đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào xúc đất để đắp

		

		

		

		



		AB.11211

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		17.698

		



		AB.11212

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		24.384

		



		AB.11213

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		30.677

		



		

		

		

		

		

		





ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH


AB.11300 – ĐÀO MÓNG BĂNG


Thành phần công việc :


Đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào móng băng


Rộng ( 3 m, sâu ( 1 m

		

		

		

		



		AB.11311

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		22.024

		



		AB.11312

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		32.250

		



		AB.11313

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		48.768

		



		AB.11314

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		75.905

		



		

		Rộng ( 3 m, sâu ( 2 m

		

		

		

		



		AB.11321

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		24.384

		



		AB.11322

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		34.610

		



		AB.11323

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		51.521

		



		AB.11324

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		78.658

		



		

		Rộng ( 3 m, sâu ( 3 m

		

		

		

		



		AB.11331

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		26.744

		



		AB.11332

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		37.363

		



		AB.11333

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		54.274

		



		AB.11334

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		82.591

		



		

		Rộng ( 3 m, sâu > 3 m

		

		

		

		



		AB.11341

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		29.890

		



		AB.11342

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		41.295

		



		AB.11343

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		58.600

		



		AB.11344

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		87.704

		



		

		Rộng > 3 m, sâu ( 1 m

		

		

		

		



		AB.11351

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		18.091

		



		AB.11352

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		24.777

		



		AB.11353

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		38.149

		



		AB.11354

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		57.420

		



		

		

		

		

		

		







		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Rộng > 3 m, sâu ( 2 m

		

		

		

		



		AB.11361

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		19.665

		



		AB.11362

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		26.744

		



		AB.11363

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		40.116

		



		AB.11364

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		59.780

		



		

		Rộng > 3 m, sâu ( 3 m

		

		

		

		



		AB.11371

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		21.238

		



		AB.11372

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		28.710

		



		AB.11373

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		42.869

		



		AB.11374

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		62.926

		



		

		Rộng > 3 m, sâu > 3 m

		

		

		

		



		AB.11381

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		23.597

		



		AB.11382

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		31.463

		



		AB.11383

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		45.622

		



		AB.11384

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		66.859

		



		

		

		

		

		

		





AB.11400 – ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỐ KIỂM TRA


Thành phần công việc :


Đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào móng cột trụ, hố kiểm tra


Rộng ( 1 m, sâu ( 1 m

		

		

		

		



		AB.11411

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		29.890

		



		AB.11412

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		46.802

		



		AB.11413

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		74.725

		



		AB.11414

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		121.920

		



		

		Rộng ( 1 m, sâu > 1 m

		

		

		

		



		AB.11421

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		42.869

		



		AB.11422

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		62.140

		



		AB.11423

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		92.030

		



		AB.11424

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		141.584

		



		

		Rộng > 1 m, sâu ( 1 m

		

		

		

		



		AB.11431

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		19.665

		



		AB.11432

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		30.283

		



		AB.11433

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		49.161

		



		AB.11434

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		78.658

		



		

		Rộng > 1 m, sâu > 1 m

		

		

		

		



		AB.11441

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		27.924

		



		AB.11442

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		40.902

		



		AB.11443

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		59.387

		



		AB.11444

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		92.030

		



		

		

		

		

		

		





AB.11500 – ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC


Thành phần công việc :


Chuẩn bị mặt bằng, đào kênh mương, rãnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m. Hoàn thiện công trình bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào kênh mương, rãnh thoát nước


Rộng ( 3 m, sâu ( 1 m

		

		

		

		



		AB.11511

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		23.991

		



		AB.11512

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		35.789

		



		AB.11513

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		53.094

		



		AB.11514

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		81.018

		



		

		Rộng ( 3 m, sâu ( 2 m

		

		

		

		



		AB.11521

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		26.744

		



		AB.11522

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		36.969

		



		AB.11523

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		53.881

		



		AB.11524

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		81.804

		



		

		Rộng ( 3 m, sâu ( 3 m

		

		

		

		



		AB.11531

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		28.317

		



		AB.11532

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		39.329

		



		AB.11533

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		56.634

		



		AB.11534

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		85.344

		



		

		Rộng ( 3 m, sâu > 3 m

		

		

		

		



		AB.11541

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		31.070

		



		AB.11542

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		42.869

		



		AB.11543

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		72.365

		



		AB.11544

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		93.603

		



		

		Rộng > 3 m, sâu ( 1 m

		

		

		

		



		AB.11551

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		20.451

		



		AB.11552

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		27.530

		



		AB.11553

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		41.295

		



		AB.11554

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		61.747

		



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Rộng > 3 m, sâu ( 2 m

		

		

		

		



		AB.11561

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		21.238

		



		AB.11562

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		28.710

		



		AB.11563

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		42.475

		



		AB.11564

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		62.533

		



		

		Rộng > 3 m, sâu ( 3 m

		

		

		

		



		AB.11571

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		23.597

		



		AB.11572

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		32.643

		



		AB.11573

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		44.442

		



		AB.11574

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		64.893

		



		

		Rộng > 3 m, sâu > 3 m

		

		

		

		



		AB.11581

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		25.564

		



		AB.11582

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		35.396

		



		AB.11583

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		46.408

		



		AB.11584

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		68.039

		



		

		

		

		

		

		





AB.11600 – ĐÀO ĐẤT ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị đào xúc đất đổ bên cạnh hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, công tác làm kè chắn đất, phá dỡ kết cấu chưa tính trong định mức.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào đất đặt đường ống đường cáp có mở mái taluy

		

		

		

		



		AB.11611

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		40.505

		



		AB.11612

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		56.281

		



		AB.11613

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		99.344

		



		AB.11614

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		125.353

		



		

		Đào đất đặt đường ống đường cáp không mở mái taluy

		

		

		

		



		AB.11621

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		46.474

		



		AB.11622

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		64.382

		



		AB.11623

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		114.267

		



		AB.11624

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		144.113

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Đào đất đặt đường ống, đường cáp trong thành phố, thị trấn đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2.

AB.11700 – ĐÀO NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, dọn dẹp mặt bằng. Đào nền đường  theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m để vận chuyển, hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy, sửa chữa bề mặt nền đường, đắp lại rãnh dọc cũ, đầm nén ( nếu là đường mở rộng) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào nền đường


Đào nền đường mở rộng

		

		

		

		



		AB.11711

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		22.024

		



		AB.11712

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		29.103

		



		AB.11713

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		42.082

		



		AB.11714

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		62.140

		



		

		Đào nền đường làm mới

		

		

		

		



		AB.11721

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		14.158

		



		AB.11722

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		21.238

		



		AB.11723

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		34.216

		



		AB.11724

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		54.274

		



		

		

		

		

		

		





AB.11800 – ĐÀO KHUÔN ĐƯỜNG, RÃNH THOÁT NƯỚC LÒNG ĐƯỜNG, RÃNH XƯƠNG CÁ


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đào khuôn rãnh, san đầm đáy khuôn, rãnh, xúc đất đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, hoàn thiện khuôn, rãnh sau khi đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá

Sâu ( 15 cm

		

		

		

		



		AB.11811

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		30.283

		



		AB.11812

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		37.756

		



		AB.11813

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		54.667

		



		AB.11814

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		62.533

		



		

		Sâu ( 30 cm

		

		

		

		



		AB.11821

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		27.530

		



		AB.11822

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		34.216

		



		AB.11823

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		49.948

		



		AB.11824

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		57.420

		



		

		Sâu > 30 cm

		

		

		

		



		AB.11831

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		25.171

		



		AB.11832

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		31.463

		



		AB.11833

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		46.015

		



		AB.11834

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		52.701

		



		

		

		

		

		

		





AB.11900 – VẬN CHUYỂN ĐẤT 10M TIẾP BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất 10m tiếp bằng thủ công

		

		

		

		



		AB.11911

		     -
Đất cấp I

		m3

		

		1.219

		



		AB.11912

		     -
Đất cấp II

		m3

		

		1.259

		



		AB.11913

		     -
Đất cấp III

		m3

		

		1.377

		



		AB.11914

		     -
Đất cấp IV

		m3

		

		1.455

		



		

		

		

		

		

		





AB.12000 – PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đục phá, cạy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá bằng thủ công, chiều dày lớp đá  ≤ 0,5m

		

		

		

		



		AB.12110

		     -
Đá cấp I

		m3

		

		247.295

		



		AB.12120

		     -
Đá cấp II

		m3

		

		191.867

		



		AB.12130

		     -
Đá cấp III

		m3

		

		166.284

		



		AB.12140

		     -
Đá cấp IV

		m3

		

		149.230

		



		

		

		

		

		

		





AB.13000 – ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG


AB.13100 – ĐẮP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH


Thành phần công việc :


- Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m.


- San, xăm, đầm đất từng lớp, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp đất nền móng công trình

		

		

		

		



		AB.13111

		    -    Độ chặt yêu cầu K = 0,85

		m3

		

		22.024

		



		AB.13112

		    -    Độ chặt yêu cầu K = 0,90

		m3

		

		26.350

		



		AB.13113

		    -    Độ chặt yêu cầu K = 0,95

		m3

		

		27.530

		



		

		Đắp đất móng đường ống, đường cống

		

		

		

		



		AB.13121

		    -    Độ chặt yêu cầu K = 0,85

		m3

		

		23.597

		



		AB.13122

		    -    Độ chặt yêu cầu K = 0,90

		m3

		

		27.137

		



		AB.13123

		    -    Độ chặt yêu cầu K = 0,95

		m3

		

		29.103

		



		

		

		

		

		

		





AB.13200 – ĐẮP BỜ KÊNH MƯƠNG


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. 


- San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


- Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp bờ kênh mương 

		

		

		

		



		AB.13211

		     -
Dung trọng ( 1,45T/m3

		m3

		

		22.418

		



		AB.13212

		     -
Dung trọng ( 1,50T/m3

		m3

		

		26.744

		



		AB.13213

		     -
Dung trọng ( 1,55T/m3

		m3

		

		29.103

		



		AB.13214

		     -
Dung trọng ( 1,60T/m3

		m3

		

		31.856

		



		

		

		

		

		

		





AB.13300 – ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị. Đắp nền đường bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. 


- San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


- Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái taluy, sửa mặt nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp nền đường

		

		

		

		



		AB.13311

		    -    Độ chặt yêu cầu K = 0,85

		m3

		

		23.991

		



		AB.13312

		    -    Độ chặt yêu cầu K = 0,90

		m3

		

		28.317

		



		AB.13313

		    -    Độ chặt yêu cầu K = 0,95

		m3

		

		30.677

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú :  Trường hợp đắp bờ kênh mương, nền đường mở rộng thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,15 so với đơn giá đắp bờ kênh mương, nền đường tương ứng.

AB.13400 – ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH


Thành phần công việc :


- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển đến trong phạm vi 30m.


- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp cát công trình 

		

		

		

		



		AB.13411

		Đắp cát nền móng 

		m3

		17.777

		17.698

		



		AB.13412

		Đắp cát móng đường ống 

		m3

		17.777

		22.811

		



		

		

		

		

		

		





ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG 


Thành phần công việc :


Đào san đất bằng máy đào; bằng máy ủi; bằng cạp chuyển trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.


AB.21000 – ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO


Đơn vị tính: đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào san đất tạo mặt bằng,


bằng máy đào ( 0,4 m3

		

		

		

		



		AB.21111

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		405.973



		AB.21112

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		454.104



		AB.21113

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		31.856

		614.772



		

		Đào san đất tạo mặt bằng,


bằng máy đào ( 0,8 m3

		

		

		

		



		AB.21121

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		326.372



		AB.21122

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		387.118



		AB.21123

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		31.856

		486.229



		AB.21124

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		45.228

		537.695



		

		Đào san đất tạo mặt bằng,


bằng máy đào ( 1,25 m3

		

		

		

		



		AB.21131

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		343.777



		AB.21132

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		400.432



		AB.21133

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		31.856

		468.832



		AB.21134

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		45.228

		631.985



		

		Đào san đất tạo mặt bằng,


bằng máy đào ( 1,60 m3

		

		

		

		



		AB.21141

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		372.453



		AB.21142

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		423.933



		AB.21143

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		31.856

		502.331



		AB.21144

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		45.228

		718.576



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào san đất tạo mặt bằng,


bằng máy đào ( 2,3 m3

		

		

		

		



		AB.21151

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		390.104



		AB.21152

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		474.616



		AB.21153

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		31.856

		597.386



		AB.21154

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		45.228

		839.508



		

		Đào san đất tạo mặt bằng,


bằng máy đào ( 3,6 m3

		

		

		

		



		AB.21161

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		406.659



		AB.21162

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		503.460



		AB.21163

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		31.856

		649.104



		AB.21164

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		45.228

		928.688



		

		

		

		

		

		





AB.22000 – ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI


Đơn vị tính: đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi ( 75cv

		

		

		

		



		AB.22111

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		227.892



		AB.22112

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		283.428



		AB.22113

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		375.351



		AB.22114

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		506.851



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.22121

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		276.291



		AB.22122

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		340.256



		AB.22123

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		445.087



		AB.22124

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		600.556



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi ( 140cv

		

		

		

		



		AB.22131

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		351.127



		AB.22132

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		439.832



		AB.22133

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		585.211



		AB.22134

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		789.727



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi ( 180cv

		

		

		

		



		AB.22141

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		391.591



		AB.22142

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		494.384



		AB.22143

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		589.018



		AB.22144

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		794.604



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi ( 240cv

		

		

		

		



		AB.22151

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		317.292



		AB.22152

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		379.545



		AB.22153

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		489.995



		AB.22154

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		660.690



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi ( 320cv

		

		

		

		



		AB.22161

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		332.581



		AB.22162

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		374.859



		AB.22163

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		459.413



		AB.22164

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		620.067



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi ( 75cv

		

		

		

		



		AB.22171

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		277.683



		AB.22172

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		354.924



		AB.22173

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		490.893



		AB.22174

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		662.609



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.22181

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		372.238



		AB.22182

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		460.190



		AB.22183

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		538.369



		AB.22184

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		726.709



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi ( 140cv

		

		

		

		



		AB.22191

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		455.849



		AB.22192

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		492.809



		AB.22193

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		616.012



		AB.22194

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		831.616



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi ( 180cv

		

		

		

		



		AB.22211

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		482.962



		AB.22212

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		615.125



		AB.22213

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		804.394



		AB.22214

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.086.666



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi ( 240cv

		

		

		

		



		AB.22221

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		489.995



		AB.22222

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		616.510



		AB.22223

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		873.557



		AB.22224

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.178.799



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi ( 320cv

		

		

		

		



		AB.22231

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		374.859



		AB.22232

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		456.595



		AB.22233

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		569.334



		AB.22234

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		769.447



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi ( 75cv

		

		

		

		



		AB.22241

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		425.142



		AB.22242

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		531.747



		AB.22243

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		709.209



		AB.22244

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		957.528



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.22251

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		516.159



		AB.22252

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		640.534



		AB.22253

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		748.919



		AB.22254

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.010.996



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi ( 140cv

		

		

		

		



		AB.22261

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		549.482



		AB.22262

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		712.109



		AB.22263

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		947.426



		AB.22264

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.278.840



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi ( 180cv

		

		

		

		



		AB.22271

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		620.019



		AB.22272

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		758.708





		AB.22273

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.006.716



		AB.22274

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.359.148



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi ( 240cv

		

		

		

		



		AB.22281

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		622.535



		AB.22282

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		767.123



		AB.22283

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.020.153



		AB.22284

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.377.609



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi ( 320cv

		

		

		

		



		AB.22291

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		521.420



		AB.22292

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		574.971



		AB.22293

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		679.255



		AB.22294

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		916.008



		

		

		

		

		

		





AB.23000 – ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY CẠP 


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 300m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.23111

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		702.912



		AB.23112

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		760.780



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 300m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.23121

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		514.458



		AB.23122

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		556.776



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 500m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.23131

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		884.383



		AB.23132

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		961.159



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 500m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.23141

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		649.162



		AB.23142

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		703.043



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 700m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.23151

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.034.124



		AB.23152

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.119.275



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 700m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.23161

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		757.993



		AB.23162

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		884.920



		

		Đào san đất trong phạm vi (1000m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.23171

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.265.591



		AB.23172

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.375.996



		

		Đào san đất trong phạm vi (1000m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.23181

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		912.319



		AB.23182

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		989.564



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9 m3

		

		

		

		



		AB.23191

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		272.075



		AB.23192

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		310.653



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16 m3

		

		

		

		



		AB.23211

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		180.792



		AB.23212

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		198.871



		

		

		

		

		

		





AB.24000 – ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT BẰNG MÁY ĐÀO. 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đào xúc đất đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào xúc đất bằng 


máy đào ( 0,4 m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.24111

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		351.367



		AB.24112

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		409.729



		AB.24113

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		31.856

		555.445



		

		Đào xúc đất bằng 


máy đào ( 0,8 m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.24121

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		296.133



		AB.24122

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		352.084



		AB.24123

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		31.856

		442.802



		AB.24124

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		45.228

		486.764



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		


		Đào xúc đất bằng 


máy đào (1,25 m3, máy ủi (110cv

		

		

		

		



		AB.24131

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		312.587



		AB.24132

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		364.209



		AB.24133

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		31.856

		424.219



		AB.24134

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		45.228

		571.482



		


		Đào xúc đất bằng 


máy đào ( 1,6 m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.24141

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		338.728



		AB.24142

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		386.067



		AB.24143

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		31.856

		458.253



		AB.24144

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		45.228

		656.750



		


		Đào xúc đất bằng 


máy đào ( 2,3 m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.24151

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		354.647



		AB.24152

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		430.960



		AB.24153

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		31.856

		542.799



		AB.24154

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		45.228

		766.680



		


		Đào xúc đất bằng 


máy đào ( 3,6 m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.24161

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		389.222



		AB.24162

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		472.784



		AB.24163

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		31.856

		598.326



		AB.24164

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		45.228

		816.227



		

		

		

		

		

		





AB.25000 – ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


Thành phần công việc :


Đào đất đổ đúng nơi qui định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.25100 – CHIỀU RỘNG MÓNG ≤  6m


Đơn vị tính: đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào móng chiều rộng ≤ 6m bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		



		AB.25111

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		186.813

		378.846



		AB.25112

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		240.300

		445.984



		AB.25113

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		294.181

		623.418



		AB.25114

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		318.958

		722.925



		

		Đào móng chiều rộng ≤ 6m bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		



		AB.25121

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		186.813

		397.665



		AB.25122

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		240.300

		463.103



		AB.25123

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		294.181

		538.609



		AB.25124

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		318.958

		734.925



		

		Đào móng chiều rộng ≤ 6m bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		



		AB.25131

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		186.813

		422.416



		AB.25132

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		240.300

		480.395



		AB.25133

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		294.181

		567.363



		AB.25134

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		318.958

		819.985



		

		Đào móng chiều rộng ≤ 6m bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		



		AB.25141

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		186.813

		434.503



		AB.25142

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		240.300

		527.416



		AB.25143

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		294.181

		664.052



		AB.25144

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		318.958

		948.256



		

		

		

		

		

		





Ghi chú :  Trường hợp đào móng bằng máy đào 0,3m3; máy đào 0,4m3; máy đào 0,5m3 thì chi phí máy thi công được tính lại bằng định mức máy thi công của mã hiệu tương ứng (dùng định mức máy đào ( 0,8 m3) nhân với đơn giá ca máy thi công thực tế sử dụng.

AB.25200 – CHIỀU RỘNG MÓNG ≤  10m


Đơn vị tính: đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào móng chiều rộng ≤ 10m bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		



		AB.25211

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		72.759

		360.863



		AB.25212

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		93.603

		424.404



		AB.25213

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		115.234

		537.099



		AB.25214

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		171.868

		688.158



		

		Đào móng chiều rộng ≤ 10m bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		



		AB.25221

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		72.759

		379.208



		AB.25222

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		93.603

		441.291



		AB.25223

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		115.234

		513.441



		AB.25224

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		171.868

		699.689



		

		Đào móng chiều rộng ≤ 10m bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		



		AB.25231

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		72.759

		405.851



		AB.25232

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		93.603

		457.618



		AB.25233

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		115.234

		540.444



		AB.25234

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		171.868

		780.642



		

		Đào móng chiều rộng ≤ 10m bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		



		AB.25241

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		72.759

		407.176



		AB.25242

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		93.603

		505.554



		AB.25243

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		115.234

		639.458



		AB.25244

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		171.868

		923.661



		

		

		

		

		

		





Ghi chú :  Trường hợp đào móng bằng máy đào 0,4m3; máy đào 0,5m3 thì chi phí máy thi công được tính lại bằng định mức máy thi công của mã hiệu tương ứng (dùng định mức máy đào ( 0,8 m3) nhân với đơn giá ca máy thi công thực tế sử dụng.

AB.25300 – CHIỀU RỘNG MÓNG ≤  20m


Đơn vị tính: đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào móng chiều rộng ≤ 20m bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		



		AB.25311

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		47.195

		358.475



		AB.25312

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		61.353

		425.215



		AB.25313

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		76.298

		537.513



		AB.25314

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		117.594

		685.778



		

		Đào móng chiều rộng ≤ 20m bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		



		AB.25321

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		47.195

		376.348



		AB.25322

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		61.353

		441.393



		AB.25323

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		76.298

		516.505



		AB.25324

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		117.594

		697.325



		

		Đào móng chiều rộng ≤ 20m bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		



		AB.25331

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		47.195

		386.354



		AB.25332

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		61.353

		456.469



		AB.25333

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		76.298

		541.080



		AB.25334

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		117.594

		770.637



		

		Đào móng chiều rộng ≤ 20m bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		



		AB.25341

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		47.195

		401.103



		AB.25342

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		61.353

		499.278



		AB.25343

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		76.298

		632.979



		AB.25344

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		117.594

		903.317



		

		Đào móng chiều rộng ≤ 20m bằng máy đào ≤ 3,6m3

		

		

		

		



		AB.25351

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		47.195

		439.600



		AB.25352

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		61.353

		552.548



		AB.25353

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		76.298

		703.279



		AB.25354

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		117.594

		1.000.944



		

		

		

		

		

		





AB.25400 – CHIỀU RỘNG MÓNG > 20M


Đơn vị tính: đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào ≤ 0,8m3

		

		

		

		



		AB.25411

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		42.869

		340.491



		AB.25412

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		55.926

		403.635



		AB.25413

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		69.140

		508.740



		AB.25414

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		106.975

		649.812



		

		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào ≤ 1,25m3

		

		

		

		



		AB.25421

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		42.869

		357.891



		AB.25422

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		55.926

		417.902



		AB.25423

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		69.140

		489.658



		AB.25424

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		106.975

		662.089



		

		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào ≤ 1,6m3

		

		

		

		



		AB.25431

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		42.869

		378.071



		AB.25432

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		55.926

		431.621



		AB.25433

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		69.140

		512.090



		AB.25434

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		106.975

		731.294



		

		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào ≤ 2,3m3

		

		

		

		



		AB.25441

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		42.869

		392.905



		AB.25442

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		55.926

		482.882



		AB.25443

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		69.140

		608.385



		AB.25444

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		106.975

		854.128



		

		Đào móng chiều rộng > 20m bằng máy đào ≤ 3,6m3

		

		

		

		



		AB.25451

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		42.869

		439.600



		AB.25452

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		55.926

		535.755



		AB.25453

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		69.140

		669.694



		AB.25454

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		106.975

		946.369



		

		

		

		

		

		





AB.26100 – ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO 0,8m3

Thành phần công việc :


Chuẩn bị đào móng công trình theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào thủy lực, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái ta luy, sửa đáy đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển

		

		

		

		



		AB.26111

		     -
Bằng tổ hợp 2 máy đào

		100m3

		

		412.955

		719.329



		AB.26121

		     -
Bằng tổ hợp 3 máy đào

		100m3

		

		412.955

		1.078.993



		AB.26131

		     -
Bằng tổ hợp 4 máy đào

		100m3

		

		412.955

		1.438.657



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Trường hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


AB.27000 – ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.27000 – ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào kênh mương chiều rộng ( 6m


bằng máy đào ( 0,8m3

		

		

		

		



		AB.27111

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		219.849

		377.648



		AB.27112

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		274.516

		442.387



		AB.27113

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		328.004

		558.679



		AB.27114

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		382.278

		718.130



		

		Đào kênh mương chiều rộng ( 6m


bằng máy đào ( 1,25m3

		

		

		

		



		AB.27121

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		219.849

		397.665



		AB.27122

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		274.516

		461.426



		AB.27123

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		328.004

		536.932



		AB.27124

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		382.278

		733.247



		

		Đào kênh mương chiều rộng ( 6m


bằng máy đào ( 1,6m3

		

		

		

		



		AB.27131

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		219.849

		434.840



		AB.27132

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		274.516

		488.678



		AB.27133

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		328.004

		577.716



		AB.27134

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		382.278

		840.691



		

		Đào kênh mương chiều rộng ( 6m


bằng máy đào ( 2,3m3

		

		

		

		



		AB.27141

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		219.849

		456.365



		AB.27142

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		274.516

		554.743



		AB.27143

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		328.004

		696.845



		AB.27144

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		382.278

		994.712



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào kênh mương chiều rộng ( 10m


bằng máy đào ( 0,8m3

		

		

		

		



		AB.27211

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		183.273

		360.863



		AB.27212

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		228.895

		425.603



		AB.27213

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		272.157

		535.900



		AB.27214

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		318.565

		688.158



		

		Đào kênh mương chiều rộng ( 10m


bằng máy đào ( 1,25m3

		

		

		

		



		AB.27221

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		183.273

		382.564



		AB.27222

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		228.895

		441.291



		AB.27223

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		272.157

		513.441



		AB.27224

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		318.565

		704.723



		

		Đào kênh mương chiều rộng ( 10m


bằng máy đào ( 1,6m3

		

		

		

		



		AB.27231

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		183.273

		418.275



		AB.27232

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		228.895

		470.042



		AB.27233

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		272.157

		554.939



		AB.27234

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		318.565

		805.490



		

		Đào kênh mương chiều rộng ( 10m


bằng máy đào ( 2,3m3

		

		

		

		



		AB.27241

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		183.273

		437.236



		AB.27242

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		228.895

		530.149



		AB.27243

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		272.157

		674.983



		AB.27244

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		318.565

		950.989



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤ 20m bằng máy đào ( 0,8m3, máy ủi 


( 110cv

		

		

		

		



		AB.27311

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		164.789

		369.264



		AB.27312

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		206.871

		438.403



		AB.27313

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		244.626

		551.900



		AB.27314

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		286.708

		707.358



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤ 20m bằng máy đào ( 1,25m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.27321

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		164.789

		388.093



		AB.27322

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		206.871

		453.138



		AB.27323

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		244.626

		546.707



		AB.27324

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		286.708

		739.273



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤ 20m bằng máy đào ( 1,6m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.27331

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		164.789

		423.626



		AB.27332

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		206.871

		481.317



		AB.27333

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		244.626

		570.069



		AB.27334

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		286.708

		820.333



		

		Đào kênh mương chiều rộng ≤ 20m bằng máy đào ( 2,3m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.27341

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		164.789

		442.094



		AB.27342

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		206.871

		540.269



		AB.27343

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		244.626

		679.436



		AB.27344

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		286.708

		960.704



		

		Đào kênh mương chiều rộng > 20m bằng máy đào ( 0,8m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.27411

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		156.529

		342.311



		AB.27412

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		190.352

		403.368



		AB.27413

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		225.355

		507.585



		AB.27414

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		268.617

		651.054



		

		Đào kênh mương chiều rộng > 20m bằng máy đào ( 1,25 m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.27421

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		156.529

		356.114



		AB.27422

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		190.352

		416.915



		AB.27423

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		225.355

		502.884



		AB.27424

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		268.617

		682.026



		

		Đào kênh mương chiều rộng > 20m bằng máy đào ( 1,6m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.27431

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		156.529

		388.718



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		AB.27432

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		190.352

		515.924



		AB.27433

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		225.355

		523.031



		AB.27434

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		268.617

		754.659



		

		Đào kênh mương chiều rộng > 20m bằng máy đào ( 2,3m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.27441

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		156.529

		404.792



		AB.27442

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		190.352

		496.613



		AB.27443

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		225.355

		623.960



		AB.27444

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		268.617

		883.367



		

		Đào kênh mương chiều rộng > 20m bằng máy đào ( 3,6m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.27451

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		156.529

		450.417



		AB.27452

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		190.352

		549.883



		AB.27453

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		225.355

		691.329



		AB.27454

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		268.617

		980.598



		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Đơn giá đào hố móng, kênh mương có chiều rộng > 29m áp dụng cho mọi hố móng, kênh mương có chiều rộng đáy > 20m.


AB.28100 – ĐÀO KÊNH MƯƠNG NỀN ĐƯỜNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào kênh mương nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển

		

		

		

		



		AB.28111

		     -
bằng tổ hợp 2 máy đào

		100m3

		

		267.437

		755.295



		AB.28121

		     -
bằng tổ hợp 3 máy đào

		100m3

		

		267.437

		1.132.943



		AB.28131

		     -
bằng tổ hợp 2 máy đào

		100m3

		

		267.437

		1.510.590



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Trường hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


AB.28200 – NẠO VÉT HOẶC MỞ RỘNG KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG TỔ HỢP MÁY XÁNG CẠP VÀ MÁY ĐÀO


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lean bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào thủy lực chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp

		

		

		

		



		AB.28211

		     -
máy xáng cạp 1,25m3 + máy đào 0,8m3 

		100m3

		

		225.748

		727.620



		AB.28221

		     -
máy xáng cạp 1,60m3 + máy đào 0,8m3

		100m3

		

		225.748

		709.450



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Trường hợp máy đào thủy lực phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


AB.30000 – ĐÀO NỀN ĐƯỜNG 

Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đào đất nền đường bằng máy đào, đổ lên phương tiện vận chuyển. Đào nền đường bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bait vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.31000 – ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào nền đường bằng máy đào 


( 0,4m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.31111

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		152.990

		482.764



		AB.31112

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		190.746

		558.439



		AB.31113

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		227.715

		679.759



		

		Đào nền đường bằng máy đào ( 0,8m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.31121

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		152.990

		405.283



		AB.31122

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		190.746

		478.018



		AB.31123

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		227.715

		595.112



		AB.31124

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		264.291

		656.169



		

		Đào nền đường bằng máy đào ( 1,25m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.31131

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		152.990

		426.984



		AB.31132

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		190.746

		495.384



		AB.31133

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		227.715

		575.530



		AB.31134

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		264.291

		770.563



		

		Đào nền đường bằng máy đào ( 1,6m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.31141

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		152.990

		462.695



		AB.31142

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		190.746

		522.457



		AB.31143

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		227.715

		615.350



		AB.31144

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		264.291

		873.008



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào nền đường bằng máy đào 


( 2,3m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.31151

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		152.990

		484.389



		AB.31152

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		190.746

		582.564



		AB.31153

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		227.715

		729.929



		AB.31154

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		264.291

		1.018.507



		

		Đào nền đường bằng máy đào ( 3,6m3, máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.31161

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		152.990

		514.608



		AB.31162

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		190.746

		619.160



		AB.31163

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		227.715

		778.288



		AB.31164

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		264.291

		1.091.857



		

		

		

		

		

		





AB.32000 – ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ỦI


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi ( 75cv

		

		

		

		



		AB.32111

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		310.877



		AB.32112

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		380.458



		AB.32113

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		457.060



		AB.32114

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		603.881



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.32121

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		376.680



		AB.32122

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		461.078



		AB.32123

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		554.360



		AB.32124

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		748.030



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi ( 140cv

		

		

		

		



		AB.32131

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		479.257



		AB.32132

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		596.299



		AB.32133

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		729.358



		AB.32134

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		983.154



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi ( 180cv

		

		

		

		



		AB.32141

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		533.543



		AB.32142

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		624.914



		AB.32143

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		696.706



		AB.32144

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		990.399



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi ( 240cv

		

		

		

		



		AB.32151

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		431.758



		AB.32152

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		514.093



		AB.32153

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		610.486



		AB.32154

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		823.352



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi ( 320cv

		

		

		

		



		AB.32161

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		453.776



		AB.32162

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		518.602



		AB.32163

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		572.153



		AB.32164

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		772.265



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi ( 75cv

		

		

		

		



		AB.32171

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		379.819



		AB.32172

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		478.764



		AB.32173

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		680.483



		AB.32174

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		918.589



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.32181

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		509.051



		AB.32182

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		620.990



		AB.32183

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		746.253



		AB.32184

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		1.007.442



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi ( 140cv

		

		

		

		



		AB.32191

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		623.404



		AB.32192

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		665.292



		AB.32193

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		853.792



		AB.32194

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		1.153.174



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi ( 180cv

		

		

		

		



		AB.32201

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		660.810



		AB.32202

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		830.500



		AB.32203

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		1.114.403



		AB.32204

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		1.328.147



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi ( 240cv

		

		

		

		



		AB.32211

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		670.731



		AB.32212

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		831.385



		AB.32213

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		1.210.930



		AB.32214

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		1.634.655



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi ( 320cv

		

		

		

		



		AB.32221

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		512.965



		AB.32222

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		617.249



		AB.32223

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		789.176



		AB.32224

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		1.065.388



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi ( 75cv

		

		

		

		



		AB.32231

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		583.454



		AB.32232

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		714.954



		AB.32233

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		979.232



		AB.32234

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		1.322.027



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi ( 110cv

		

		

		

		



		AB.32241

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		708.052



		AB.32242

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		860.857



		AB.32243

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		1.034.094



		AB.32244

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		1.395.672



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi ( 140cv

		

		

		

		



		AB.32251

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		753.998



		AB.32252

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		957.282



		AB.32253

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		1.308.408



		AB.32254

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		1.765.489



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi ( 180cv

		

		

		

		



		AB.32261

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		850.079



		AB.32262

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		1.019.769



		AB.32263

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		1.390.149



		AB.32264

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		1.876.375



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi ( 240cv

		

		

		

		



		AB.32271

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		853.475



		AB.32272

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		1.030.194



		AB.32273

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		1.407.731



		AB.32274

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		1.901.743



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi ( 320cv

		

		

		

		



		AB.32281

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		715.896



		AB.32282

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		165.182

		772.265



		AB.32283

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		192.712

		938.556



		AB.32284

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		212.377

		1.265.501



		

		

		

		

		

		





AB.33000 – ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY CẠP


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm 


vi ( 300m bằng máy cạp 9 m3,


máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.33111

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		203.331

		772.709



		AB.33112

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		265.471

		837.556



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm 


vi ( 300m bằng máy cạp 16 m3,


máy ủi 140cv

		

		

		

		



		AB.33121

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		203.331

		565.756



		AB.33122

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		265.471

		613.240



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm 


vi ( 500m bằng máy cạp 9 m3,


máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.33131

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		203.331

		973.087



		AB.33132

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		265.471

		1.056.843



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm 


vi ( 500m bằng máy cạp 16 m3,


máy ủi 140cv

		

		

		

		



		AB.33141

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		203.331

		715.838



		AB.33142

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		265.471

		774.885



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm 


vi ( 700m bằng máy cạp 9 m3,


máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.33151

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		203.331

		1.138.184



		AB.33152

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		265.471

		1.231.457



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm 


vi ( 700m bằng máy cạp 16 m3,


máy ủi 140cv

		

		

		

		



		AB.33161

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		203.331

		833.769



		AB.33162

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		265.471

		899.332



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm 


vi ( 1000m bằng máy cạp 9 m3,


máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.33171

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		203.331

		1.373.329



		AB.33172

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		265.471

		1.492.109



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm 


vi ( 1000m bằng máy cạp 16m3,


máy ủi 140cv

		

		

		

		



		AB.33181

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		203.331

		1.003.710



		AB.33182

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		265.471

		1.089.935



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9 m3

		

		

		

		



		AB.33191

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		272.075



		AB.33192

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		296.440



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16 m3

		

		

		

		



		AB.33201

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		193.706



		AB.33202

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		211.785



		

		

		

		

		

		





Ghi chú :  Khi đào nền đường mở rộng bằng máy xúc, máy ủi, máy cạp thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15; chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với chi phí đào nền đường tương ứng.


AB.34000 - SAN ĐẤT, ĐÁ BÃI THẢI, BÃI TRỮ, BÃI GIA TẢI 


Thành phần công việc :


San đất, đá bãi thải phục vụ công tác đào, xúc đất đổ đi hoặc đất dự trữ tại bãi trữ đất, bãi gia tải bằng máy ủi.


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		San đất, đá bãi thải bằng máy ủi  110cv

		

		

		

		



		AB.34110

		San đất

		100m3

		

		

		81.733



		AB.34120

		San đá 

		100m3

		

		

		114.603



		

		San đất, đá bãi thải bằng máy ủi  140cv

		

		

		

		



		AB.34210

		San đất

		100m3

		

		

		105.954



		AB.34220

		San đá 

		100m3

		

		

		147.843



		

		San đất, đá bãi thải bằng máy ủi  180cv

		

		

		

		



		AB.34310

		San đất

		100m3

		

		

		119.109



		AB.34320

		San đá 

		100m3

		

		

		166.426



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ đất, đá được tính cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.


AB.35000 – ĐÀO ĐẤT TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC CÁC TRỤ TRÊN CẠN


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thủ công, đổ vào thùng, đưa thùng chứa đất lên bằng máy đào gầu ngoạm ra khỏi vị trí móng, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AB.35110

		Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn

		100m3

		

		2.174.487

		11.121.743



		

		

		

		

		

		





AB.36000 – XÓI HÚT BÙN TRONG KHUNG VÂY PHÒNG NƯỚC


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, đào đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hạ tụt khung vây và hoàn thiện hố móng  theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước các trụ

		

		

		

		



		AB.36110

		     -
Trên cạn

		m3

		2.153

		12.461

		119.725



		AB.36120

		     -
Dưới nước

		m3

		2.153

		26.418

		429.044



		

		

		

		

		

		





AB.41000 – VẬN CHUYỂN ĐẤT BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ 


Thành phần công việc :


Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.


Đơn vị tính  : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất cự ly ( 300m


Ôtô tự đổ 5 tấn 

		

		

		

		



		AB.41111

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		402.827



		AB.41112

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		503.836



		AB.41113

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		604.845



		AB.41114

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		665.330



		

		Vận chuyển đất cự ly ( 300m


Ôtô tự đổ 7 tấn 

		

		

		

		



		AB.41121

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		389.773



		AB.41122

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		437.198



		AB.41123

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		548.350



		AB.41124

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		600.221



		

		Vận chuyển đất cự ly ( 300m


Ôtô tự đổ 10 tấn 

		

		

		

		



		AB.41131

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		445.551



		AB.41132

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		494.561



		AB.41133

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		534.661



		AB.41134

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		588.127



		

		Vận chuyển đất cự ly ( 300m


Ôtô tự đổ 12 tấn 

		

		

		

		



		AB.41141

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		425.632



		AB.41142

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		475.767



		AB.41143

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		552.503



		AB.41144

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		593.429



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất cự ly ( 300m


Ôtô tự đổ 22 tấn 

		

		

		

		



		AB.41151

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		534.764



		AB.41152

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		596.099



		AB.41153

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		691.935



		AB.41154

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		743.687



		

		Vận chuyển đất cự ly ( 300m


Ôtô tự đổ 27 tấn 

		

		

		

		



		AB.41161

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		461.588



		AB.41162

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		521.469



		AB.41163

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		818.383



		AB.41164

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		978.067



		

		Vận chuyển đất cự ly (  500m


Ôtô tự đổ 5 tấn 

		

		

		

		



		AB.41211

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		503.836



		AB.41212

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		576.417



		AB.41213

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		743.959



		AB.41214

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		762.105



		

		Vận chuyển đất cự ly (  500m


Ôtô tự đổ 7 tấn 

		

		

		

		



		AB.41221

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		493.515



		AB.41222

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		570.580



		AB.41223

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		637.271



		AB.41224

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		689.142



		

		Vận chuyển đất cự ly (  500m


Ôtô tự đổ 10 tấn 

		

		

		

		



		AB.41231

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		482.977



		AB.41232

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		539.116



		AB.41233

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		588.127



		AB.41234

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		641.593



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất cự ly (  500m


Ôtô tự đổ 12 tấn 

		

		

		

		



		AB.41241

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		489.068



		AB.41242

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		546.364



		AB.41243

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		613.892



		AB.41244

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		665.050



		

		Vận chuyển đất cự ly (  500m


Ôtô tự đổ 22 tấn 

		

		

		

		



		AB.41251

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		615.266



		AB.41252

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		690.018



		AB.41253

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		785.854



		AB.41254

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		843.356



		

		Vận chuyển đất cự ly (  500m


Ôtô tự đổ 27 tấn 

		

		

		

		



		AB.41261

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		641.233



		AB.41262

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		708.600



		AB.41263

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		890.740



		AB.41264

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		935.651



		

		Vận chuyển đất cự ly (  700m


Ôtô tự đổ 5 tấn 

		

		

		

		



		AB.41311

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		575.812



		AB.41312

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		671.378



		AB.41313

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		786.299



		AB.41314

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		863.719



		

		Vận chuyển đất cự ly (  700m


Ôtô tự đổ 7 tấn 

		

		

		

		



		AB.41321

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		549.091



		AB.41322

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		644.681



		AB.41323

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		741.013



		AB.41324

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		792.884



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất cự ly (  700m


Ôtô tự đổ 10 tấn 

		

		

		

		



		AB.41331

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		531.096



		AB.41332

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		593.473



		AB.41333

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		650.504



		AB.41334

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		712.881



		

		Vận chuyển đất cự ly (  700m


Ôtô tự đổ 12 tấn 

		

		

		

		



		AB.41341

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		548.411



		AB.41342

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		594.452



		AB.41343

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		685.513



		AB.41344

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		746.902



		

		Vận chuyển đất cự ly (  700m


Ôtô tự đổ 22 tấn 

		

		

		

		



		AB.41351

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		653.601



		AB.41352

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		732.186



		AB.41353

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		858.690



		AB.41354

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		935.358



		

		Vận chuyển đất cự ly (  700m Ôtô tự đổ 27 tấn 

		

		

		

		



		AB.41361

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		703.609



		AB.41362

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		768.481



		AB.41363

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.067.890



		AB.41364

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.120.286



		

		Vận chuyển đất cự ly (  1000m Ôtô tự đổ 5 tấn 

		

		

		

		



		AB.41411

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		671.983



		AB.41412

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		804.444



		AB.41413

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		967.752



		AB.41414

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.028.237



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất cự ly (  1000m


Ôtô tự đổ 7 tấn 

		

		

		

		



		AB.41421

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		631.343



		AB.41422

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		741.013



		AB.41423

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		889.216



		AB.41424

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		948.497



		

		Vận chuyển đất cự ly (  1000m


Ôtô tự đổ 10 tấn 

		

		

		

		



		AB.41431

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		610.404



		AB.41432

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		686.148



		AB.41433

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		748.525



		AB.41434

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		819.813



		

		Vận chuyển đất cự ly (  1000m


Ôtô tự đổ 12 tấn 

		

		

		

		



		AB.41441

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		624.124



		AB.41442

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		705.976



		AB.41443

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		787.829



		AB.41444

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		859.449



		

		Vận chuyển đất cự ly (  1000m


Ôtô tự đổ 22 tấn 

		

		

		

		



		AB.41451

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		791.605



		AB.41452

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		883.607



		AB.41453

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.054.195



		AB.41454

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.077.196



		

		Vận chuyển đất cự ly (  1000m Ôtô tự đổ 27 tấn 

		

		

		

		



		AB.41461

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		833.353



		AB.41462

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		998.028



		AB.41463

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.170.187



		AB.41464

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.284.961



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đất đến nơi đổ đất có cự ly ( 300m, ( 500m, ( 700m, ( 1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ đất > 1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển đất cự ly ( 1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào ( 0,8m3. 


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào ( 1,25m3. 


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ( 1,6m3. 


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô ≥ 12 tấn ứng với máy đào ≥ 2,3m3. 


AB.42000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT 1000M TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ 


Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đổ đất > 1000m.


Đơn vị tính  : đ /100m3 / 1km


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  2km


Ôtô tự đổ 5 tấn 

		

		

		

		



		AB.42111

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		399.198



		AB.42112

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		435.488



		AB.42113

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		520.167



		AB.42114

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		532.264



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  2km


Ôtô tự đổ 7 tấn 

		

		

		

		



		AB.42121

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		318.636



		AB.42122

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		333.456



		AB.42123

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		355.686



		AB.42124

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		370.507



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  2km


Ôtô tự đổ 10 tấn 

		

		

		

		



		AB.42131

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		267.330



		AB.42132

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		302.974



		AB.42133

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		338.618



		AB.42134

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		374.262



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  2km


Ôtô tự đổ 12 tấn 

		

		

		

		



		AB.42141

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		286.483



		AB.42142

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		327.409



		AB.42143

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		368.335



		AB.42144

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		419.493



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  2km


Ôtô tự đổ 22 tấn 

		

		

		

		



		AB.42151

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		358.426



		AB.42152

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		410.178



		AB.42153

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		461.929



		AB.42154

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		525.181



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  2km


Ôtô tự đổ 27 tấn 

		

		

		

		



		AB.42161

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		349.310



		AB.42162

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		399.211



		AB.42163

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		449.112



		AB.42164

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		511.489



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  4km


Ôtô tự đổ 5 tấn 

		

		

		

		



		AB.42211

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		320.568



		AB.42212

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		362.907



		AB.42213

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		399.198



		AB.42214

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		441.537



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  4km


Ôtô tự đổ 7 tấn 

		

		

		

		



		AB.42221

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		281.585



		AB.42222

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		303.815



		AB.42223

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		311.225



		AB.42224

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		340.866



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  4km


Ôtô tự đổ 10 tấn 

		

		

		

		



		AB.42231

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		204.953



		AB.42232

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		240.597



		AB.42233

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		267.330



		AB.42234

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		302.974



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  4km


Ôtô tự đổ 12 tấn 

		

		

		

		



		AB.42241

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		214.862



		AB.42242

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		255.789



		AB.42243

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		286.483



		AB.42244

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		337.641



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  4km


Ôtô tự đổ 22 tấn 

		

		

		

		



		AB.42251

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		268.341



		AB.42252

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		320.092



		AB.42253

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		358.426



		AB.42254

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		423.595



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  4km


Ôtô tự đổ 27 tấn 

		

		

		

		



		AB.42261

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		261.982



		AB.42262

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		311.884



		AB.42263

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		349.310



		AB.42264

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		411.686



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  7km


Ôtô tự đổ 5 tấn 

		

		

		

		



		AB.42311

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		266.132



		AB.42312

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		322.987



		AB.42313

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		352.020



		AB.42314

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		399.198



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  7km


Ôtô tự đổ 7 tấn 

		

		

		

		



		AB.42321

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		274.175



		AB.42322

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		281.585



		AB.42323

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		296.405



		AB.42324

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		303.815



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  7km


Ôtô tự đổ 10 tấn 

		

		

		

		



		AB.42331

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		178.220



		AB.42332

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		196.042



		AB.42333

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		213.864



		AB.42334

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		258.419



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  7km


Ôtô tự đổ 12 tấn 

		

		

		

		



		AB.42341

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		174.959



		AB.42342

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		204.631



		AB.42343

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		225.094



		AB.42344

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		266.020



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  7km


Ôtô tự đổ 22 tấn 

		

		

		

		



		AB.42351

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		218.506



		AB.42352

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		256.840



		AB.42353

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		281.758



		AB.42354

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		333.509



		

		Vận chuyển đất tiếp cự ly (  7km


Ôtô tự đổ 27 tấn 

		

		

		

		



		AB.42361

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		214.576



		AB.42362

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		249.507



		AB.42363

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		274.458



		AB.42364

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		299.408



		

		

		

		

		

		





Phạm vi ngoài 7km áp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng sau : 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất 1km ngoài phạm vi 7km


Ôtô tự đổ 5 tấn 

		

		

		

		



		AB.42411

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		164.518



		AB.42412

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		200.204



		AB.42413

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		218.349



		AB.42414

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		247.986



		

		Vận chuyển đất 1km ngoài phạm vi 7km


Ôtô tự đổ 7 tấn 

		

		

		

		



		AB.42421

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		169.692



		AB.42422

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		174.879



		AB.42423

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		185.253



		AB.42424

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		188.217



		

		Vận chuyển đất 1km ngoài phạm vi 7km


Ôtô tự đổ 10 tấn 

		

		

		

		



		AB.42431

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		110.497



		AB.42432

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		121.190



		AB.42433

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		129.210



		AB.42434

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		159.507



		

		Vận chuyển đất 1km ngoài phạm vi 7km


Ôtô tự đổ 12 tấn 

		

		

		

		



		AB.42441

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		108.454



		AB.42442

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		126.871



		AB.42443

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		139.149



		AB.42444

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		164.728



		

		 

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất 1km ngoài phạm vi 7km


Ôtô tự đổ 22 tấn 

		

		

		

		



		AB.42451

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		136.087



		AB.42452

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		161.004



		AB.42453

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		176.338



		AB.42454

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		207.006



		

		Vận chuyển đất 1km ngoài phạm vi 7km


Ôtô tự đổ 27 tấn 

		

		

		

		



		AB.42461

		     -
Đất cấp I

		100m3

		

		

		134.734



		AB.42462

		     -
Đất cấp II

		100m3

		

		

		154.694





		AB.42463

		     -
Đất cấp III

		100m3

		

		

		169.665



		AB.42464

		     -
Đất cấp IV

		100m3

		

		

		187.130



		

		 

		

		

		

		





AB.50000 - CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH, KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MÌN.


Quy định áp dụng :


Đơn giá khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương, nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được quy đổi bằng cách nhân các chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây :


- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ

:
KTN

= 350 / e


- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại
:
KVL

= (1+(KTN – 1)/2)


- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công,
:
KNC, MTC

= (1+(KTN – 1)/3)


máy thi công


Trong đó :  e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)


Thành phần công việc :


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.


AB.51100 – PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH


AB.51110 – PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D42mm


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá mặt bằng bằng máy khoan cầm tay đường kính 42mm

		

		

		

		



		AB.51111

		     -
Đá cấp I

		100m3

		1.939.234

		978.519

		3.878.304



		AB.51112

		     -
Đá cấp II

		100m3

		1.579.394

		748.279

		2.360.455



		AB.51113

		     -
Đá cấp III

		100m3

		1.314.464

		652.346

		1.940.453



		AB.51114

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		1.099.937

		537.226

		1.240.354



		

		

		

		

		

		





AB.51120 – PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D76mm


Đơn vị tính  : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá mặt bằng bằng máy khoan xoay đập tự hành D76mm

		

		

		

		



		AB.51121

		     -
Đá cấp I

		100m3

		960.197

		282.044

		2.199.057



		AB.51122

		     -
Đá cấp II

		100m3

		810.421

		259.659

		1.979.951



		AB.51123

		     -
Đá cấp III

		100m3

		730.351

		237.275

		1.531.466



		AB.51124

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		673.180

		228.321

		900.863



		

		

		

		

		

		





AB.51130 – PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D105mm


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá mặt bằng bằng máy khoan xoay đập tự hành D105mm

		

		

		

		



		AB.51131

		     -
Đá cấp I

		100m3

		1.014.676

		268.613

		2.434.855



		AB.51132

		     -
Đá cấp II

		100m3

		848.266

		247.295

		2.087.132



		AB.51133

		     -
Đá cấp III

		100m3

		725.113

		225.976

		1.462.033



		AB.51134

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		622.662

		217.449

		1.096.510



		

		

		

		

		

		





AB.51200 – PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH


AB.51210 – PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D42mm


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá hố móng bằng máy khoan cầm tay đường kính 42mm

		

		

		

		



		AB.51211

		     -
Đá cấp I

		100m3

		2.085.288

		1.087.244

		4.309.135



		AB.51212

		     -
Đá cấp II

		100m3

		1.706.715

		831.422

		2.623.037



		AB.51213

		     -
Đá cấp III

		100m3

		1.427.490

		724.829

		2.156.580



		AB.51214

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		1.203.804

		596.918

		1.378.600



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.


AB.51220 - PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D76mm


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá hố móng bằng máy khoan xoay đập tự hành D76mm

		

		

		

		



		AB.51221

		     -
Đá cấp I

		100m3

		916.486

		338.453

		2.443.181



		AB.51222

		     -
Đá cấp II

		100m3

		798.582

		311.591

		2.199.944



		AB.51223

		     -
Đá cấp III

		100m3

		724.508

		284.730

		1.701.847



		AB.51224

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		673.113

		260.938

		1.000.741



		

		

		

		

		

		





AB.51230 - PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY KHOAN D105mm


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá hố móng bằng máy khoan xoay đập tự hành D105mm

		

		

		

		



		AB.51231

		     -
Đá cấp I

		100m3

		961.271

		322.336

		2.561.204



		AB.51232

		     -
Đá cấp II

		100m3

		821.725

		296.754

		2.196.249



		AB.51233

		     -
Đá cấp III

		100m3

		722.000

		271.171

		1.538.492



		AB.51234

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		634.520

		260.938

		1.154.181



		

		

		

		

		

		





AB.51300 – PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG


AB.51310 – PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D42mm


Đơn vị tính  : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan cầm tay đường kính 42mm

		

		

		

		



		AB.51311

		     -
Đá cấp I

		100m3

		2.012.315

		1.032.881

		4.093.720



		AB.51312

		     -
Đá cấp II

		100m3

		1.643.054

		789.850

		2.491.420



		AB.51313

		     -
Đá cấp III

		100m3

		1.370.923

		688.588

		2.048.873



		AB.51314

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		1.151.871

		567.072

		1.309.121



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.


AB.51320 - PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D76mm


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan xoay đập tự hành D76mm

		

		

		

		



		AB.51321

		     -
Đá cấp I

		100m3

		872.432

		310.269

		2.321.119



		AB.51322

		     -
Đá cấp II

		100m3

		759.875

		285.625

		2.090.274



		AB.51323

		     -
Đá cấp III

		100m3

		689.301

		261.024

		1.617.659



		AB.51324

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		640.201

		251.175

		951.128



		

		

		

		

		

		





AB.51330 - PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D105mm


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan xoay đập tự hành D105mm

		

		

		

		



		AB.51331

		     -
Đá cấp I

		100m3

		918.571

		295.474

		2.487.858



		AB.51332

		     -
Đá cấp II

		100m3

		784.220

		272.024

		2.130.741



		AB.51333

		     -
Đá cấp III

		100m3

		687.867

		248.574

		1.492.424



		AB.51334

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		604.076

		239.194

		1.118.410



		

		

		

		

		

		





AB.51410 -  KHOAN PHÁ ĐÁ NỔ MÌN BUỒNG TRÊN GIẾNG ĐIỀU ÁP TỪ TRÊN XUỐNG ĐƯỜNG KÍNH ≥ 20M


Thành phần công việc :


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có), xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính ≥ 20m bằng máy khoan xoay đập tự hành D105mm

		

		

		

		



		AB.51411

		     -
Đá cấp I

		100m3

		970.695

		640.834

		10.593.184



		AB.51412

		     -
Đá cấp II

		100m3

		829.781

		587.069

		9.474.107



		AB.51413

		     -
Đá cấp III

		100m3

		729.078

		533.261

		7.999.331



		AB.51414

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		640.741

		500.217

		7.231.147



		

		

		

		

		

		





AB.51510 -  PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIỀN


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).


Đơn vị tính  : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá đường viền bằng máy khoan xoay đập tự hành D105mm

		

		

		

		



		AB.51511

		     -
Đá cấp I

		100m3

		2.439.223

		319.778

		30.998.406



		AB.51512

		     -
Đá cấp II

		100m3

		2.004.402

		319.778

		27.901.646



		AB.51513

		     -
Đá cấp III

		100m3

		1.842.224

		319.778

		25.113.022



		

		

		

		

		

		





AB.51610 -  ĐÀO PHÁ ĐÁ BẰNG BÚA CĂN


Thành phần công việc :


Đục phá, cậy xeo (chiều dày đào đá ≤ 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính  : đ / m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào phá đá bằng búa căn

		

		

		

		



		AB.51611

		     -
Đá cấp I

		m3

		

		60.118

		242.855



		AB.51612

		     -
Đá cấp II

		m3

		

		54.575

		219.788



		AB.51613

		     -
Đá cấp III

		m3

		

		49.033

		196.720



		AB.51614

		     -
Đá cấp IV

		m3

		

		42.637

		174.214



		

		

		

		

		

		





AB.52100 - XÚC ĐÁ SAU NỔ MÌN ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển bằng

		

		

		

		



		AB.52111

		     -
máy đào 0,8m3

		100m3

		

		76.747

		741.584



		AB.52121

		     -
máy đào 1,25m3

		100m3

		

		76.747

		845.877



		AB.52131

		     -
máy đào 1,6m3

		100m3

		

		76.747

		964.465



		AB.52141

		     -
máy đào 2,3m3

		100m3

		

		76.747

		1.026.851



		AB.52151

		     -
máy đào 3,6m3

		100m3

		

		76.747

		1.297.407



		

		

		

		

		

		





AB.53000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ 


Thành phần công việc :


Vận chuyển đá do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đá cự ly ( 300m bằng

		

		

		

		



		AB.53111

		     -
Ôtô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		944.163



		AB.53121

		     -
Ôtô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		900.331



		AB.53131

		     -
Ôtô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		868.823



		AB.53141

		     -
Ôtô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		890.144



		AB.53151

		     -
Ôtô tự đổ 22 tấn

		100m3

		

		

		1.247.783



		AB.53161

		     -
Ôtô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		1.319.892



		

		Vận chuyển đá cự ly ( 500m bằng

		

		

		

		



		AB.53211

		     -
Ôtô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		1.016.140



		AB.53221

		     -
Ôtô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		1.055.944



		AB.53231

		     -
Ôtô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		962.389



		AB.53241

		     -
Ôtô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		997.575



		AB.53251

		     -
Ôtô tự đổ 22 tấn

		100m3

		

		

		1.311.035



		AB.53261

		     -
Ôtô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		1.387.258



		

		Vận chuyển đá cự ly ( 700m bằng

		

		

		

		



		AB.53311

		     -
Ôtô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		1.034.285



		AB.53321

		     -
Ôtô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		1.165.613



		AB.53331

		     -
Ôtô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		1.071.103



		AB.53341

		     -
Ôtô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		1.115.238



		AB.53351

		     -
Ôtô tự đổ 22 tấn

		100m3

		

		

		1.504.624



		AB.53361

		     -
Ôtô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		1.591.854



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đá cự ly ( 1000m bằng

		

		

		

		



		AB.53411

		     -
Ôtô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		1.367.555



		AB.53421

		     -
Ôtô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		1.422.745



		AB.53431

		     -
Ôtô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		1.229.719



		AB.53441

		     -
Ôtô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		1.290.197



		AB.53451

		     -
Ôtô tự đổ 22 tấn

		100m3

		

		

		1.776.798



		AB.53461

		     -
Ôtô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		1.881.282



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  


- Đơn giá vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đất đến nơi đổ đất có cự ly ( 300m, ( 500m, ( 700m, ( 1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển cự ly ( 1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.


- Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào ( 0,8m3. 


- Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào ( 1,25m3. 


- Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào ( 1,6m3. 


- Đơn giá vận chuyển bằng ôtô ≥ 12 tấn ứng với máy đào ≥ 2,3m3. 


AB.54000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MÌN 1000M TIẾP THEO BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ 


Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ  > 1000m.


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai/1km


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m tiếp, cự ly ( 2km bằng

		

		

		

		



		AB.54111

		     -
Ôtô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		788.718



		AB.54121

		     -
Ôtô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		574.285



		AB.54131

		     -
Ôtô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		580.107



		AB.54141

		     -
Ôtô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		597.522



		AB.54151

		     -
Ôtô tự đổ 22 tấn

		100m3

		

		

		795.438



		AB.54161

		     -
Ôtô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		848.323



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m tiếp, cự ly ( 4km bằng

		

		

		

		



		AB.54211

		     -
Ôtô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		495.973



		AB.54221

		     -
Ôtô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		517.968



		AB.54231

		     -
Ôtô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		530.205



		AB.54241

		     -
Ôtô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		548.411



		AB.54251

		     -
Ôtô tự đổ 22 tấn

		100m3

		

		

		657.434



		AB.54261

		     -
Ôtô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		698.619



		

		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m tiếp, cự ly ( 7km bằng

		

		

		

		



		AB.54311

		     -
Ôtô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		442.142



		AB.54321

		     -
Ôtô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		471.284





		AB.54331

		     -
Ôtô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		409.015



		AB.54341

		     -
Ôtô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		410.285



		AB.54351

		     -
Ôtô tự đổ 22 tấn

		100m3

		

		

		515.597



		AB.54361

		     -
Ôtô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		548.915



		

		

		

		

		

		





Phạm vi ngoài 7km áp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng sau : 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1km tiếp, ngoài cự ly 7km bằng

		

		

		

		



		AB.54411

		     -
Ôtô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		320.568



		AB.54421

		     -
Ôtô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		340.866



		AB.54431

		     -
Ôtô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		267.330



		AB.54441

		     -
Ôtô tự đổ 12 tấn

		100m3

		

		

		276.252



		AB.54451

		     -
Ôtô tự đổ 22 tấn

		100m3

		

		

		364.176



		AB.54461

		     -
Ôtô tự đổ 27 tấn

		100m3

		

		

		399.211



		

		 

		

		

		

		





AB.55000 - ỦI ĐÁ SAU NỔ MÌN BẰNG MÁY ỦI


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi ra khỏi mặt bằng công trình hoặc vận chuyển đến nơi đắp.


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ủi đá sau nổ mìn cự ly ( 50m bằng

		

		

		

		



		AB.55111

		     -
Máy ủi 140CV

		100m3

		

		

		948.658



		AB.55121

		     -
Máy ủi 180CV

		100m3

		

		

		1.044.243



		AB.55131

		     -
Máy ủi 240CV

		100m3

		

		

		863.516



		AB.55141

		     -
Máy ủi 320CV

		100m3

		

		

		817.361



		

		Ủi đá sau nổ mìn cự ly ( 70m bằng

		

		

		

		



		AB.55151

		     -
Máy ủi 140CV

		100m3

		

		

		1.207.383



		AB.55161

		     -
Máy ủi 180CV

		100m3

		

		

		1.386.886



		AB.55171

		     -
Máy ủi 240CV

		100m3

		

		

		1.365.560



		AB.55181

		     -
Máy ủi 320CV

		100m3

		

		

		1.127.395



		

		Ủi đá sau nổ mìn cự ly ( 100m bằng

		

		

		

		



		AB.55191

		     -
Máy ủi 140CV

		100m3

		

		

		1.848.035



		AB.55201

		     -
Máy ủi 180CV

		100m3

		

		

		1.974.272



		AB.55211

		     -
Máy ủi 240CV

		100m3

		

		

		1.947.931



		AB.55221

		     -
Máy ủi 320CV

		100m3

		

		

		1.324.689



		

		

		

		

		

		





AB.55300 - XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG LÊN PHƯƠNG TIỆN BẰNG MÁY ĐÀO 


Thành phần công việc :


Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào.


AB.55310 - XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ 


Đơn vị tính  : đ /100m3 đo tại bãi trữ


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào

		

		

		

		



		AB.55311

		     -
Máy đào 1,25m3 

		100m3

		

		47.037

		600.993



		AB.55312

		     -
Máy đào 1,6m3 

		100m3

		

		47.037

		690.475



		AB.55313

		     -
Máy đào 2,3m3 

		100m3

		

		47.037

		804.871



		AB.55314

		     -
Máy đào 3,6m3 

		100m3

		

		47.037

		856.676



		

		

		

		

		

		





AB.55320 - XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC BÊ TÔNG


Đơn vị tính  : đ /100m3 ; đ/100viên


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 3,6m3

		

		

		

		



		AB.55321

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m 

		100m3

		

		47.037

		4.333.629



		AB.55322

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính  > 1m 

		100viên

		

		47.037

		3.897.574



		

		

		

		

		

		





AB.56000 – VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG LẤP SÔNG BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ 


Thành phần công việc :


Vận chuyển đá, cục bê tông lấp sông từ nơi xúc đến vị trí đắp bằng ôtô tự đổ.


Đơn vị tính  : đ /100m3 ; đ/100viên


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 


≤ 12 tấn trong phạm vi ≤ 300m

		

		

		

		



		AB.56111

		     -
Đá hỗn hợp 

		100m3

		

		

		623.101



		

		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 


≤ 27 tấn trong phạm vi ≤ 300m

		

		

		

		



		AB.56121

		     -
Đá hỗn hợp 

		100m3

		

		

		1.027.968



		AB.56122

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m 

		100m3

		

		

		3.418.245



		AB.56123

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m 

		100viên

		

		

		3.076.420



		

		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 


≤ 12 tấn trong phạm vi ≤ 500m

		

		

		

		



		AB.56211

		     -
Đá hỗn hợp 

		100m3

		

		

		698.814



		

		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 


≤ 27 tấn trong phạm vi ≤ 500m

		

		

		

		



		AB.56221

		     -
Đá hỗn hợp 

		100m3

		

		

		1.152.722



		AB.56222

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m 

		100m3

		

		

		3.590.404



		AB.56223

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m 

		100viên

		

		

		3.231.114



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 


≤ 12 tấn trong phạm vi ≤ 700m

		

		

		

		



		AB.56311

		     -
Đá hỗn hợp 

		100m3

		

		

		784.759



		

		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 


≤ 27 tấn trong phạm vi ≤ 700m

		

		

		

		



		AB.56321

		     -
Đá hỗn hợp 

		100m3

		

		

		1.175.177



		AB.56322

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m 

		100m3

		

		

		4.024.546



		AB.56323

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m 

		100viên

		

		

		3.622.840



		

		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 


≤ 12 tấn trong phạm vi ≤ 1000m

		

		

		

		



		AB.56411

		     -
Đá hỗn hợp 

		100m3

		

		

		902.422



		

		Vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ 


≤ 27 tấn trong phạm vi ≤ 1000m

		

		

		

		



		AB.56421

		     -
Đá hỗn hợp 

		100m3

		

		

		1.349.832



		AB.56422

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m 

		100m3

		

		

		4.755.602



		AB.56423

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m 

		100viên

		

		

		4.279.043



		

		

		

		

		

		





AB.57000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1000M TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ 


Đơn vị tính  : đ /100m3 ; đ/100viên


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển tiếp bằng ôtô tự đổ 


≤ 12 tấn, cự ly ≤ 2km

		

		

		

		



		AB.57111

		     -
Đá hỗn hợp 

		100m3

		

		

		440.979



		

		

		

		

		

		







		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển tiếp bằng ôtô tự đổ 


≤ 27 tấn, cự ly ≤ 2km

		

		

		

		



		AB.57121

		     -
Đá hỗn hợp 

		100m3

		

		

		536.440



		AB.57122

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m 

		100m3

		

		

		1.569.398



		AB.57123

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m 

		100viên

		

		

		1.412.209



		

		Vận chuyển tiếp bằng ôtô tự đổ 


≤ 12 tấn, cự ly ≤ 4km

		

		

		

		



		AB.57211

		     -
Đá hỗn hợp 

		100m3

		

		

		355.034



		

		Vận chuyển tiếp bằng ôtô tự đổ 


≤ 27 tấn, cự ly ≤ 4km

		

		

		

		



		AB.57221

		     -
Đá hỗn hợp 

		100m3

		

		

		431.647



		AB.57222

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m 

		100m3

		

		

		1.292.446



		AB.57223

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m 

		100viên

		

		

		1.162.702



		

		Vận chuyển tiếp bằng ôtô tự đổ 


≤ 12 tấn, cự ly ≤ 7km

		

		

		

		



		AB.57311

		     -
Đá hỗn hợp 

		100m3

		

		

		279.321



		

		Vận chuyển tiếp bằng ôtô tự đổ 


≤ 27 tấn, cự ly ≤ 7km

		

		

		

		



		AB.57321

		     -
Đá hỗn hợp 

		100m3

		

		

		314.379



		AB.57322

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m 

		100m3

		

		

		1.015.493



		AB.57323

		     -
Đá tảng, cục bê tông đường kính > 1m 

		100viên

		

		

		913.195



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Đơn giá xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ÷ 1m được tính cho 100m3 đo tại bãi trữ.


AB.58000 - CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ MÌN.


Quy định áp dụng :


1. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang  (tiết diện bình quân từ 10-15m2; ≤ 25m2; ≤ 50m2 và > 50m2 và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.


2. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 – Quốc phòng với công suất nổ quy định tương ứng là 330cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được quy đổi bằng cách nhân các chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây :


- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ

:
KTN

= 330 / e


- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại
:
KVL

= (1+(KTN – 1)/2)


- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công,
:
KNC, MTC

= (1+(KTN – 1)/3)


máy thi công


Trong đó :  e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)


ĐÀO HẦM NGANG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ,  nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.58100 - PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG 


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào 10-15m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần

		

		

		

		



		AB.58111

		     -
Đá cấp I

		100m3

		6.786.382

		1.652.881

		22.064.248



		AB.58112

		     -
Đá cấp II

		100m3

		5.686.568

		1.478.432

		19.092.256



		AB.58113

		     -
Đá cấp III

		100m3

		5.174.543

		1.330.768

		17.183.925



		AB.58114

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		4.713.175

		1.197.760

		15.467.767



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤ 25m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần

		

		

		

		



		AB.58121

		     -
Đá cấp I

		100m3

		5.152.722

		1.140.100

		15.065.542



		AB.58122

		     -
Đá cấp II

		100m3

		4.415.165

		1.007.552

		12.924.814



		AB.58123

		     -
Đá cấp III

		100m3

		3.912.578

		906.843

		11.633.226



		AB.58124

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		3.555.695

		816.149

		10.471.245



		

		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤ 35m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần

		

		

		

		



		AB.58131

		     -
Đá cấp I

		100m3

		4.665.533

		951.087

		12.486.836



		AB.58132

		     -
Đá cấp II

		100m3

		3.823.946

		850.240

		10.229.910



		AB.58133

		     -
Đá cấp III

		100m3

		3.465.618

		765.289

		9.206.472



		AB.58134

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		3.141.928

		688.747

		8.294.763



		

		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào ≤ 50m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần

		

		

		

		



		AB.58141

		     -
Đá cấp I

		100m3

		4.178.335

		762.119

		9.912.599



		AB.58142

		     -
Đá cấp II

		100m3

		3.339.313

		692.927

		7.535.006



		AB.58143

		     -
Đá cấp III

		100m3

		3.018.516

		623.736

		6.779.717



		AB.58144

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		2.728.394

		561.344

		6.113.812



		

		Phá đá đào hầm ngang tiết diện đào > 50m2 bằng máy khoan tự hành 2 cần

		

		

		

		



		AB.58151

		     -
Đá cấp I

		100m3

		3.993.000

		671.012

		8.580.789



		AB.58152

		     -
Đá cấp II

		100m3

		3.274.708

		610.090

		7.204.288



		AB.58153

		     -
Đá cấp III

		100m3

		2.957.709

		549.169

		6.493.691



		AB.58154

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		2.672.748

		494.128

		5.832.255



		

		

		

		

		

		





AB.58210 - PHÁ ĐÁ HẠ NỀN HẦM NGANG 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ,  nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá hạ nền hầm ngang bằng máy khoan tự hành 2 cần

		

		

		

		



		AB.58211

		     -
Đá cấp I

		100m3

		2.558.421

		441.062

		5.555.167



		AB.58212

		     -
Đá cấp II

		100m3

		2.321.323

		400.080

		5.036.745



		AB.58213

		     -
Đá cấp III

		100m3

		2.193.028

		378.027

		4.764.126



		AB.58214

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		1.974.090

		340.215

		4.285.926



		

		

		

		

		

		





ĐÀO HẦM (GIẾNG) ĐỨNG, HẦM (GIẾNG) NGHIÊNG


AB.58300 - PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM DẪN TỪ DƯỚI LÊN


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ,  nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính  : đ /1m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào ≤ 5m2, chiều cao ≤ 50m bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo

		

		

		

		



		AB.58311

		     -
Đá cấp I

		m3

		213.359

		267.854

		1.854.436



		AB.58312

		     -
Đá cấp II

		m3

		180.627

		256.551

		1.389.141



		AB.58313

		     -
Đá cấp III

		m3

		145.761

		250.900

		1.158.713



		AB.58314

		     -
Đá cấp IV

		m3

		123.210

		243.825

		869.567



		

		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào ≤ 5m2, chiều cao ≤ 50m bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo

		

		

		

		



		AB.58321

		     -
Đá cấp I

		m3

		213.359

		321.424

		2.224.885



		AB.58322

		     -
Đá cấp II

		m3

		180.627

		307.871

		1.667.051



		AB.58323

		     -
Đá cấp III

		m3

		145.761

		301.071

		1.389.141



		AB.58324

		     -
Đá cấp IV

		m3

		123.210

		292.571

		1.041.338



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2 và chi phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.


AB.58400 - KHOAN ĐÁ ĐÀO HẦM ĐƯỜNG KÍNH 2,4M BẰNG TỔ HỢP MÁY KHOAN ROBBIN


Thành phần công việc :


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ, định vị khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính  : đ /100m 

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin

		

		

		

		



		AB.58410

		     -
Hầm đứng

		100m

		3.294.000

		17.977.887

		283.427.395



		AB.58420

		     -
Hầm nghiêng

		100m

		3.294.000

		19.775.676

		311.771.455



		

		

		

		

		

		





AB.58500 - PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUỐNG


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay 

		

		

		

		



		AB.58511

		     -
Đá cấp I

		100m3

		11.287.937

		7.266.962

		13.895.261



		AB.58512

		     -
Đá cấp II

		100m3

		9.331.580

		6.683.014

		10.423.395



		AB.58513

		     -
Đá cấp III

		100m3

		7.373.203

		6.391.270

		8.683.910



		AB.58514

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		6.151.372

		6.026.934

		6.516.603



		

		Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay

		

		

		

		



		AB.58521

		     -
Đá cấp I

		100m3

		11.287.937

		8.720.171

		16.671.939



		AB.58522

		     -
Đá cấp II

		100m3

		9.331.580

		8.019.525

		12.503.682



		AB.58523

		     -
Đá cấp III

		100m3

		7.373.203

		7.669.891

		10.423.395



		AB.58524

		     -
Đá cấp IV

		100m3

		6.151.372

		7.231.586

		7.814.105



		

		

		

		

		

		





AB.58600 - CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, rùa định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, đấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có), phá đá quá cỡ bằng mìn ốp.


AB.58610 - KHOAN NỔ MÌN PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC, CHIỀU SÂU 3 ÷ 7M


Đơn vị tính  : đ /1m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3 ÷ 7m

		

		

		

		



		AB.58611

		     -
Đá cấp I

		m3

		113.074

		178.944

		1.675.458



		AB.58612

		     -
Đá cấp II

		m3

		106.008

		169.473

		1.592.871



		AB.58613

		     -
Đá cấp III

		m3

		98.759

		160.999

		1.530.775



		AB.58614

		     -
Đá cấp IV

		m3

		91.718

		154.520

		1.450.629



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước > 7m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu < 3m  thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,9 so với đơn giá nổ mìn phá đá dưới nước tương ứng.


AB.59000 - CÔNG TÁC BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM


Thành phần công việc :


Đào xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ, máy xúc lật. Ủi gom đá bằng máy ủi. Chuyển ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô chuyên dụng trong hầm hoặc bằng goòng.


AB.59100 - BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY CÀO VƠ, ÔTÔ  


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô 22 tấn 

		

		

		

		



		AB.59110

		     -
Cự ly trung bình ≤ 500m

		100m3

		

		127.724

		3.303.759



		AB.59120

		     -
Cự ly trung bình ≤ 1000m

		100m3

		

		127.724

		4.827.550



		

		

		

		

		

		





AB.59200 - BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT, ÔTÔ  


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô 10 tấn 

		

		

		

		



		AB.59210

		     -
Cự ly trung bình ≤ 500m

		100m3

		

		127.724

		4.179.904



		AB.59220

		     -
Cự ly trung bình ≤ 1000m

		100m3

		

		127.724

		5.624.379



		

		

		

		

		

		





AB.59300 - BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP MÁY XÚC LẬT, XE GOÒNG 


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng 3 tấn 

		

		

		

		



		AB.59310

		     -
Cự ly trung bình ≤ 500m

		100m3

		

		322.940

		13.753.380



		AB.59320

		     -
Cự ly trung bình ≤ 1000m

		100m3

		

		322.940

		15.665.962



		

		

		

		

		

		





AB.59400 - XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MÌN TRONG HẦM BẰNG MÁY XÚC LẬT CỰ LY TRUNG BÌNH ≤ 100M 


Đơn vị tính  : đ /100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AB.59410

		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật 1,65m3 cự ly trung bình ≤ 100m

		100m3

		

		78.840

		2.185.630



		

		

		

		

		

		





AB.60000 - ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


AB.61000 - ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRÌNH BẰNG TÀU HÚT 


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, lắp dựng. Tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình.


- Hút đất, cát đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : đ / 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút

		

		

		

		



		AB.61110

		     -
Cự ly ( 500m

		100m3

		

		68.916

		999.206



		AB.61120

		     -
Cự ly ( 1000m

		100m3

		

		91.888

		1.860.972



		

		

		

		

		

		





AB.62000 – SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG


Thành phần công việc :


San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : đ / 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		San đầm đất mặt bằng


Máy đầm 9T, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.62111

		     -
Độ chặt K = 0,85

		100m3

		

		29.103

		199.573



		AB.62112

		     -
Độ chặt K = 0,90

		100m3

		

		29.103

		271.095



		AB.62113

		     -
Độ chặt K = 0,95

		100m3

		

		29.103

		372.700



		

		Máy đầm 16T, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.62121

		     -
Độ chặt K = 0,85

		100m3

		

		29.103

		170.351



		AB.62122

		     -
Độ chặt K = 0,90

		100m3

		

		29.103

		248.428



		AB.62123

		     -
Độ chặt K = 0,95

		100m3

		

		29.103

		337.597



		AB.62124

		     -
Độ chặt K = 0,98

		100m3

		

		29.103

		419.219



		

		Máy đầm 25T, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.62131

		     -
Độ chặt K = 0,85

		100m3

		

		29.103

		189.338



		AB.62132

		     -
Độ chặt K = 0,90

		100m3

		

		29.103

		260.260



		AB.62133

		     -
Độ chặt K = 0,95

		100m3

		

		29.103

		364.112



		AB.62134

		     -
Độ chặt K = 0,98

		100m3

		

		29.103

		454.412



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  : Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với chi phí san đầm đất mặt bằng K=0,85.


AB.63000 - ĐẮP ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30m thành từng lớp, đầm chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : đ / 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp đê, đập, kênh mương


Máy đầm 9T, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.63111

		     -
Dung trọng ( ≤ 1,65 T/m3

		100m3

		

		58.207

		222.732



		AB.63112

		     -
Dung trọng ( ≤ 1,75 T/m3

		100m3

		

		58.207

		312.448



		AB.63113

		     -
Dung trọng ( ≤ 1,8 T/m3

		100m3

		

		58.207

		384.858



		AB.63114

		     -
Dung trọng ( > 1,8 T/m3

		100m3

		

		58.207

		409.952



		

		Máy đầm 16T, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.63121

		     -
Dung trọng ( ≤ 1,65 T/m3

		100m3

		

		58.207

		198.743



		AB.63122

		     -
Dung trọng ( ≤ 1,75 T/m3

		100m3

		

		58.207

		276.820



		AB.63123

		     -
Dung trọng ( ≤ 1,8 T/m3

		100m3

		

		58.207

		342.329



		AB.63124

		     -
Dung trọng ( > 1,8 T/m3

		100m3

		

		58.207

		383.878



		

		Máy đầm 25T, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.63131

		     -
Dung trọng ( ≤ 1,65 T/m3

		100m3

		

		58.207

		214.542



		AB.63132

		     -
Dung trọng ( ≤ 1,75 T/m3

		100m3

		

		58.207

		300.029



		AB.63133

		     -
Dung trọng ( ≤ 1,8 T/m3

		100m3

		

		58.207

		368.926



		AB.63134

		     -
Dung trọng ( > 1,8 T/m3

		100m3

		

		58.207

		407.806



		

		

		

		

		

		





AB.64000 - ĐẮP NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đầm đất theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : đ / 100m3   


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp nền đường


Máy đầm 9T, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.64111

		     -
Độ chặt K = 0,85

		100m3

		

		68.432

		237.783



		AB.64112

		     -
Độ chặt K = 0,90

		100m3

		

		68.432

		324.249



		AB.64113

		     -
Độ chặt K = 0,95

		100m3

		

		68.432

		453.949



		

		Máy đầm 16T, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.64121

		     -
Độ chặt K = 0,85

		100m3

		

		68.432

		208.928



		AB.64122

		     -
Độ chặt K = 0,90

		100m3

		

		68.432

		288.927



		AB.64123

		     -
Độ chặt K = 0,95

		100m3

		

		68.432

		401.796



		AB.64124

		     -
Độ chặt K = 0,98

		100m3

		

		68.432

		504.309



		

		Máy đầm 25T, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.64131

		     -
Độ chặt K = 0,85

		100m3

		

		68.432

		224.701



		AB.64132

		     -
Độ chặt K = 0,90

		100m3

		

		68.432

		311.470



		AB.64133

		     -
Độ chặt K = 0,95

		100m3

		

		68.432

		434.619



		AB.64134

		     -
Độ chặt K = 0,98

		100m3

		

		68.432

		542.084



		

		

		

		

		

		





AB.65100 - ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG ĐẦM CÓC


Đơn vị tính : đ / 100m3   


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp đất công trình bằng máy đầm cóc

		

		

		

		



		AB.65110

		     -
Độ chặt K = 0,85

		100m3

		

		353.769

		199.338



		AB.65120

		     -
Độ chặt K = 0,90

		100m3

		

		406.145

		228.850



		AB.65130

		     -
Độ chặt K = 0,95

		100m3

		

		467.710

		263.540



		

		

		

		

		

		





AB.66000 - ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính : đ / 100m3   


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp cát công trình


Máy đầm 9T, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.66111

		     -
Độ chặt K = 0,85

		100m3

		1.742.892

		58.994

		210.311



		AB.66112

		     -
Độ chặt K = 0,90

		100m3

		1.742.892

		58.994

		300.471



		AB.66113

		     -
Độ chặt K = 0,95

		100m3

		1.742.892

		58.994

		369.644



		AB.66114

		     -
Độ chặt K = 0,98

		100m3

		1.742.892

		58.994

		410.716



		

		Máy đầm 16T, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.66121

		     -
Độ chặt K = 0,85

		100m3

		1.742.892

		58.994

		180.110



		AB.66122

		     -
Độ chặt K = 0,90

		100m3

		1.742.892

		58.994

		267.313



		AB.66123

		     -
Độ chặt K = 0,95

		100m3

		1.742.892

		58.994

		329.002



		AB.66124

		     -
Độ chặt K = 0,98

		100m3

		1.742.892

		58.994

		372.228



		

		Máy đầm 25T, máy ủi 110cv

		

		

		

		



		AB.66131

		     -
Độ chặt K = 0,85

		100m3

		1.742.892

		58.994

		205.032



		AB.66132

		     -
Độ chặt K = 0,90

		100m3

		1.742.892

		58.994

		253.551



		AB.66133

		     -
Độ chặt K = 0,95

		100m3

		1.742.892

		58.994

		354.791



		AB.66134

		     -
Độ chặt K = 0,98

		100m3

		1.742.892

		58.994

		393.227



		

		Máy đầm cóc

		

		

		

		



		AB.66141

		     -
Độ chặt K = 0,85

		100m3

		1.742.892

		169.901

		113.514



		AB.66142

		     -
Độ chặt K = 0,90

		100m3

		1.742.892

		182.487

		121.922



		AB.66143

		     -
Độ chặt K = 0,95

		100m3

		1.742.892

		188.386

		129.805



		AB.66144

		     -
Độ chặt K = 0,98

		100m3

		1.742.892

		201.364

		147.147



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  : 


Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với chi phí đắp cát công trình K = 0,85.


AB.67000 - ĐẮP ĐÁ CÔNG TRÌNH


AB.67100 - ĐẮP ĐÁ CÔNG TRÌNH BẰNG ĐÁ HỖN HỢP 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính : đ / 100m3   


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp bằng

		

		

		

		



		AB.67110

		     -
Máy ủi 180CV

		100m3

		

		213.185

		1.827.426



		AB.67120

		     -
Máy ủi 320CV

		100m3

		

		213.185

		1.848.927



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  : Đơn giá đắp đá công trình được tính cho 100m3 đã đầm lèn chặt chưa tính hao phí vật liệu.


AB.68100 - ĐẮP ĐÁ ĐẬP BÊ TÔNG BẢN MẶT 


ĐẮP LỚP ĐỆM DƯỚI LỚP BÊ TÔNG BẢN MẶT BẰNG ĐÁ Dmax ≤ 80mm


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, ủi san rải đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén. Hoàn thiện mái taluy bằng quả đầm 16T, gọt sửa mái đập bằng máy đào kết hợp thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  (Chi phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính : đ / 100m3   


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AB.68110

		Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax  


≤ 80mm

		100m3

		

		502.231

		3.473.802



		

		

		

		

		

		





ĐẮP LỚP CHUYỂN TIẾP GIỮA LỚP ĐỆM VÀ THÂN ĐẬP BẰNG ĐÁ Dmax ≤ 400mm


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, san rải đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  (Hao phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính : đ / 100m3   


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AB.68120

		Đắp lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax ≤ 400mm

		100m3

		

		117.987

		1.443.918



		

		

		

		

		

		





AB.68200 - ĐẮP THÂN ĐẬP BẰNG ĐÁ CÓ Dmax ≤ 800mm, Dmax ≤ 1200mm


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, san rải đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  (Hao phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính : đ / 100m3   


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AB.68210

		Đắp thân đập bằng đá có Dmax ≤ 800mm

		100m3

		

		117.987

		1.312.223



		AB.68220

		Đắp thân đập bằng đá có Dmax ≤ 1200mm

		100m3

		

		117.987

		1.070.290



		

		

		

		

		

		





AB.68300 - ĐẮP LỚP GIA CỐ MÁI ĐẬP BẰNG ĐÁ TẢNG 0,45m ≤ D ≤ 1m 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, ủi đẩy đá vào vị trí đập, xúc, xếp đảm bảo sự ổn định giữa các viên đá và tạo thành mái dốc, chọn nhặt và chèn đá hộc, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  


Đơn vị tính : đ / 100m3   


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AB.68310

		Đắp lớp gia cố mái đập bằng đá tảng 0,45m ≤ D ≤ 1m

		100m3

		

		318.565

		2.097.153



		

		

		

		

		

		





AB.68400 - ĐẮP ĐÁ NÚT HẦM 


Thành phần công việc :


Dùng máy ủi đắp đá có sẵn tại nơi đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  


Đơn vị tính : đ / 100m3   


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AB.68410

		Đắp đá trong nút hầm bằng máy ủi 110CV

		100m3

		

		

		979.013



		

		

		

		

		

		





AB.70000  CÔNG TÁC NẠO VÉT CÁC CÔNG TRÌNH THỦY


Thuyết minh và qui định áp dụng :


Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thủy được định mức cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông, cuốc biển nhiều gầu.


Công tác nạo vét công trình thủy được định mức theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy ≤ 2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện qui định trong định mức được điều chỉnh như sau:


1. Nạo vét công trình thủy ở khu vực nước cảng, vũng quay tàu, âu đỡ tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.


2. Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng ( cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên > 2m/s, định mức nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với định mức nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.


3. Nạo vét bằng tàu hút : Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong định mức thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với định mức nạo vét bằng tàu hút tương ứng.


- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét ≤ 0,4m thì định mức nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.


4. Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển :  


- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu < 6m hoặc > 9m thì định mức nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với định mức nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.


- Nạo vét ở những khu vực có chiều dài lớp đất nạo vét < 0,4m thì định mức nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.


5. Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500CV và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500CV, nếu độ sâu hạ gầu < 4m hoặc > 6m đối với tàu có công suất ≤ 2500CV và < 5m hoặc > 9m đối với tàu có công suất > 2500CV thì định mức được nhân 1,15 so với định mức nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.


AB.71000 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thủy trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi qui định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong định mức).


AB.71100 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT ≤ 1000CV


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu hút công suất ≤ 1000CV, chiều sâu nạo vét ≤ 6m, chiều cao ống xả ≤ 3m, chiều dài ống xả ≤ 300m

		

		

		

		



		AB.71110

		 -  Đất phù sa bùn lỏng

		 100m3

		

		103.858

		1.515.351



		AB.71120

		 - Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		 100m3

		

		134.764

		2.074.947



		AB.71130

		 - Cát hạt mịn

		 100m3

		

		175.013

		2.500.556



		AB.71140

		 - Đất sét dính

		 100m3

		

		227.481

		3.289.717



		AB.71150

		 - Đất sét nửa cứng, sét cứng

		 100m3

		

		294.683

		4.876.084



		

		

		

		

		

		





AB.71120 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT ≤ 2000CV


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu hút công suất ≤ 2000CV, chiều sâu nạo vét ≤ 8m, chiều cao ống xả ≤ 5m, chiều dài ống xả ≤ 500m

		

		

		

		



		AB.71210

		 -  Đất phù sa bùn lỏng

		 100m3

		

		25.875

		1.765.011



		AB.71220

		 - Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		 100m3

		

		33.781

		2.432.308



		AB.71230

		 - Cát hạt mịn

		 100m3

		

		41.328

		2.928.189



		AB.71240

		 - Đất sét dính

		 100m3

		

		56.780

		4.098.807



		AB.71250

		 - Đất sét nửa cứng, sét cứng

		 100m3

		

		88.046

		5.626.940



		

		

		

		

		

		





AB.71130 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT CÔNG SUẤT > 2000CV


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu hút công suất > 2000CV, chiều sâu nạo vét ≤ 9m, chiều cao ống xả ≤ 6m, chiều dài ống xả ≤ 500m

		

		

		

		



		AB.71310

		 -  Đất phù sa bùn lỏng

		 100m3

		

		23.718

		1.556.951



		AB.71320

		 - Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		 100m3

		

		30.546

		2.152.415



		AB.71330

		 - Cát hạt mịn

		 100m3

		

		37.734

		2.569.554



		AB.71340

		 - Đất sét dính

		 100m3

		

		52.109

		3.292.226



		AB.71350

		 - Đất sét nửa cứng, sét cứng

		 100m3

		

		80.499

		4.789.430



		

		

		

		

		

		





AB.72000 - NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN, CUỐC SÔNG


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị , xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đổ đất vào xà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).


AB.72100 - NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu cuốc biển  2085CV, độ sâu hạ gầu từ  6 ( 9m

		

		

		

		



		AB.72110

		 - Đất phù sa bùn lỏng

		 100m3

		

		132.340

		2.530.393



		AB.72120

		 - Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		 100m3

		

		148.221

		3.423.943



		AB.72130

		 - Cát hạt mịn

		 100m3

		

		181.204

		4.161.742



		AB.72140

		 - Đất sét dính

		 100m3

		

		427.560

		4.902.288



		AB.72150

		 - Đất sét nửa cứng, sét cứng

		 100m3

		

		590.440

		6.847.886



		

		

		

		

		

		





AB.72200 - NẠO VÉT BẰNG TÀU CUỐC SÔNG


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu cuốc sông

		

		

		

		



		AB.72210

		 - Đất phù sa bùn lỏng

		 100m3

		

		104.217

		2.116.509



		AB.72220

		 - Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		 100m3

		

		116.795

		2.897.182



		AB.72230

		 - Cát hạt mịn

		 100m3

		

		142.670

		3.502.819



		AB.72240

		 - Đất sét dính

		 100m3

		

		336.370

		3.960.262



		AB.72250

		 - Đất sét nửa cứng, sét cứng

		 100m3

		

		449.213

		6.067.832



		

		

		

		

		

		





AB.73000 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá ).


AB.73100 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT ( 2500CV


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất ( 2500CV, độ sâu hạ gầu từ 4 đến 6m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6km

		

		

		

		



		AB.73110

		 - Đất phù sa bùn lỏng

		 100m3

		

		67.921

		2.442.155



		AB.73120

		 - Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		 100m3

		

		78.702

		3.346.657



		AB.73130

		 - Cát hạt mịn

		 100m3

		

		97.030

		4.044.933



		AB.73140

		 - Đất sét dính

		 100m3

		

		134.764

		5.019.985



		AB.73150

		 - Đất sét nửa cứng, sét cứng

		 100m3

		

		245.090

		7.236.014



		

		

		

		

		

		





AB.73200 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CÔNG SUẤT > 2500CV


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất > 2500CV, độ sâu hạ gầu từ 5 đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6km

		

		

		

		



		AB.73210

		 - Đất phù sa bùn lỏng

		 100m3

		

		72.889

		1.745.726



		AB.73220

		 - Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		 100m3

		

		84.698

		2.400.208



		AB.73230

		 - Cát hạt mịn

		 100m3

		

		104.243

		2.843.253



		AB.73240

		 - Đất sét dính

		 100m3

		

		144.963

		3.991.813



		AB.73250

		 - Đất sét nửa cứng, sét cứng

		 100m3

		

		263.458

		5.519.489



		

		

		

		

		

		





AB.74100 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT PHUN, TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH, ĐỔ ĐẤT BẰNG HỆ THỐNG THỦY LỰC XẢ ĐÁY


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo quy trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét bằng tàu hút phun, tàu hút bụng tự hành công suất > 2500CV, độ sâu hạ gầu từ 5 đến 9m, cự ly vận chuyển đất ≤ 6km

		

		

		

		



		AB.74110

		 - Đất phù sa bùn lỏng

		 100m3

		

		53.750

		4.388.858



		AB.74120

		 - Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		 100m3

		

		62.302

		5.261.037



		AB.74130

		 - Cát hạt mịn

		 100m3

		

		76.146

		6.326.047



		AB.74140

		 - Đất sét dính

		 100m3

		

		106.686

		7.843.654



		AB.74150

		 - Đất sét nửa cứng, sét cứng

		 100m3

		

		194.234

		11.331.464



		

		

		

		

		

		





AB.75100 - XÓI HÚT ĐẤT TỪ TÀU HÚT BỤNG, PHUN LÊN BỜ 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ bằng hệ thống bơm thủy lực 1510CV. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.


Đơn vị tính : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ

		

		

		

		



		AB.75110

		 -  Chiều dài ống ≤ 300m

		 100m3

		12.600

		10.638

		852.936



		AB.75120

		 -  Chiều dài ống ≤ 500m

		 100m3

		13.860

		12.766

		995.091



		AB.75130

		 -  Chiều dài ống ≤ 800m

		 100m3

		15.120

		14.893

		1.089.862



		AB.75140

		 -  Chiều dài ống ≤ 1000m

		 100m3

		16.380

		19.148

		1.232.018



		

		

		

		

		

		





AB.81000 - NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện công tác nạo vét theo yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá tính cho trường hợp đổ đất một bên).


Đơn vị tính : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,4m3, 


Chiều cao đổ đất ≤ 3m

		

		

		

		



		AB.81111

		 -  Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		 100m3

		

		68.916

		822.256



		AB.81112

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi đến 15%, đất than bùn

		 100m3

		

		68.916

		911.957



		AB.81113

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét

		 100m3

		

		68.916

		1.061.458



		AB.81114

		 -  Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng

		 100m3

		

		68.916

		1.210.959



		

		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,4m3, 


Chiều cao đổ đất > 3m

		

		

		

		



		AB.81121

		 -  Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		 100m3

		

		68.916

		1.031.558



		AB.81122

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi đến 15%, đất than bùn

		 100m3

		

		68.916

		1.151.158



		AB.81123

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét

		 100m3

		

		68.916

		1.315.610



		AB.81124

		 -  Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng

		 100m3

		

		68.916

		1.509.961



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,65m3, 


Chiều cao đổ đất ≤ 3m

		

		

		

		



		AB.81131

		 -  Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		 100m3

		

		68.916

		633.680



		AB.81132

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi đến 15%, đất than bùn

		 100m3

		

		68.916

		717.059



		AB.81133

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét

		 100m3

		

		68.916

		800.437



		AB.81134

		 -  Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng

		 100m3

		

		68.916

		967.195



		

		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 0,65m3, 


Chiều cao đổ đất > 3m

		

		

		

		



		AB.81141

		 -  Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		 100m3

		

		68.916

		800.437



		AB.81142

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi đến 15%, đất than bùn

		 100m3

		

		68.916

		900.492



		AB.81143

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét

		 100m3

		

		68.916

		1.017.223



		AB.81144

		 -  Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng

		 100m3

		

		68.916

		1.200.656



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 1,2m3, 


Chiều cao đổ đất ≤ 3m

		

		

		

		



		AB.81151

		 -  Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		 100m3

		

		68.916

		620.614



		AB.81152

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi đến 15%, đất than bùn

		 100m3

		

		68.916

		698.190



		AB.81153

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét

		 100m3

		

		68.916

		801.626



		AB.81154

		 -  Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng

		 100m3

		

		68.916

		930.920



		

		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây 1,2m3, 


Chiều cao đổ đất > 3m

		

		

		

		



		AB.81161

		 -  Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		 100m3

		

		68.916

		801.626



		AB.81162

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi đến 15%, đất than bùn

		 100m3

		

		68.916

		879.203



		AB.81163

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến từ 15% đến 25% đất sét

		 100m3

		

		68.916

		1.008.497



		AB.81164

		 -  Đất pha cát từ 15% đến 20%, đất bùn lỏng

		 100m3

		

		68.916

		1.163.651



		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Đơn giá tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất hai bên thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 0,85 so với đơn giá đổ đất một bên tương ứng.


AB.81200 - NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên xà lan (vận chuyển đất đổ chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m3, 


Chiều sâu ≤ 6m

		

		

		

		



		AB.81211

		 -  Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		 100m3

		

		68.916

		1.070.192



		AB.81212

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi 

		 100m3

		

		68.916

		1.173.759



		AB.81213

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính

		 100m3

		

		68.916

		1.346.370



		AB.81214

		 -  Đất sét nửa cứng, sét cứng

		 100m3

		

		68.916

		2.243.950



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m3, 


Chiều sâu ≤ 6m

		

		

		

		



		AB.81221

		 -  Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		 100m3

		

		68.916

		916.879



		AB.81222

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi 

		 100m3

		

		68.916

		1.041.907



		AB.81223

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính

		 100m3

		

		68.916

		1.166.936



		AB.81224

		 -  Đất sét nửa cứng, sét cứng

		 100m3

		

		68.916

		1.750.404



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 1,6m3, 


Chiều sâu > 6m ÷ 9m

		

		

		

		



		AB.81231

		 -  Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		 100m3

		

		68.916

		1.277.326



		AB.81232

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi 

		 100m3

		

		68.916

		1.380.893



		AB.81233

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính

		 100m3

		

		68.916

		1.588.026



		AB.81234

		 -  Đất sét nửa cứng, sét cứng

		 100m3

		

		68.916

		2.347.517



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 2,3m3, 


Chiều sâu > 6m ÷ 9m

		

		

		

		



		AB.81241

		 -  Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		 100m3

		

		68.916

		1.115.454



		AB.81242

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi 

		 100m3

		

		68.916

		1.287.062



		AB.81243

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính

		 100m3

		

		68.916

		1.461.658



		AB.81244

		 -  Đất sét nửa cứng, sét cứng

		 100m3

		

		68.916

		2.188.006



		

		

		

		

		

		





AB.81300 - NẠO VÉT BẰNG TÀU ĐÀO


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng máy kéo 1200CV. Bốc xúc đất, đá mồ côi lên xà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông đường thủy trong phạm vi công trường (vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào đất đá đổ lên xà lan bằng tàu đào, chiều sâu đào 9m ÷ 15m

		

		

		

		



		AB.81310

		 -  Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		 100m3

		

		71.777

		3.146.010



		AB.81320

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi 

		 100m3

		

		75.764

		4.301.431



		AB.81330

		 -  Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn  sỏi, vỏ sò, vỏ hến, đất sét dính

		 100m3

		

		80.250

		6.204.502



		AB.81340

		 -  Đất sét nửa cứng, sét cứng

		 100m3

		

		89.223

		8.596.737



		AB.81350

		 -  Đá mồ côi đường kính 1 ÷ 3m

		 100m3

		

		417.203

		46.429.425



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Chiều sâu đào từ 15 ÷ 20m thì đơn giá nạo vét bằng tàu đào được nhân với hệ số 1,25. Từ độ sâu > 20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá nạo vét bằng tàu đào tương ứng.


AB.82000 - ĐÀO PHÁ ĐÁ, BỐC XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÀO


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, tiến hành phá đá theo quy trình, lặn kiểm tra sau khi phá.  Đối với công tác bốc xúc đá lên xà lan, lặn kiểm tra bãi đá sau khi phá bằng máy hoặc bãi đá sau khi nổ mìn, di chuyển tàu đến vị trí bốc xúc. Bốc xúc đá sau khi phá bằng tàu đào lên xà lan, lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xúc và lặn kiểm tra trong quá trình bốc xúc.


Đơn vị tính : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ  sâu ≤ 10m

		

		

		

		



		AB.82110

		         -        Đá cấp I, II

		 100m3

		

		403.745

		127.239.731



		AB.82120

		         -        Đá cấp III. IV

		 100m3

		

		348.915

		110.446.649



		

		

		

		

		

		



		AB.82210

		Bốc xúc đá sau khi phá đá bằng tàu đào hoặc đá sau nổ mìn lên xà lan

		 100m3

		

		623.063

		16.019.272



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước > 10 ÷ 20m thì đơn giá được nhân với hệ số 1,25. Từ độ sâu > 20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá đào đá và bốc xúc đá tương ứng.


AB.90000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT BẰNG TÀU KÉO, XÀ LAN VÀ TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc : 


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên xà lan bằng tàu kéo.


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo  ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành công suất ( 2500CV và công suất > 2500CV.


AB.91000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG TÀU KÉO, XÀ LAN 


Đơn vị tính : đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360CV, xà lan 400T

		

		

		

		



		AB.91111

		Vận chuyển 1km đầu

		 100m3

		

		

		392.903



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo :

		

		

		

		



		AB.91121

		Cự ly < 6km

		 100m3

		

		

		333.181



		AB.91122

		Cự ly  6km ÷ 20km

		 100m3

		

		

		298.606



		AB.91123

		Cự ly  > 20km

		 100m3

		

		

		289.176



		

		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 1200CV, xà lan 800T – 1000T

		

		

		

		



		AB.91211

		Vận chuyển 1km đầu

		 100m3

		

		

		573.266



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo :

		

		

		

		



		AB.91221

		Cự ly < 6km

		 100m3

		

		

		481.544



		AB.91222

		Cự ly  6km ÷ 20km

		 100m3

		

		

		435.682



		AB.91223

		Cự ly  > 20km

		 100m3

		

		

		412.752



		

		

		

		

		

		





AB.92000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


Đơn vị tính : đ/ 100m3 /1km


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo trong phạm vi 6 ( 20km bằng tàu hút bụng tự hành

		

		

		

		



		AB.92110

		          -          Công suất < 2500CV

		 100m3

		

		

		187.792



		AB.92120

		          -          Công suất < 5000CV

		 100m3

		

		

		207.593



		AB.92130

		          -          Công suất > 5000CV

		 100m3

		

		

		153.727



		

		

		

		

		

		





Ghi chú : 


Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi được tính bằng 70% của đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.


Chương III


CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI

AC.10000  CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC


Quy định áp dụng :


- Đơn giá đóng cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với đơn giá đóng cọc tương ứng. Chi phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.


- Khi đóng, ép cọc xiên thì đơn giá nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so với đơn giá đóng cọc tương ứng.


- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì đơn giá nhân công, máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá đóng, ép cọc tương ứng. Trong bảng đơn giá chưa tính đến công tác gia công chế tạo cọc dẫn.


- Đơn giá đóng cọc bằng máy đóng cọc trên mặt nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.


- Trong chi phí vật liệu khác đã tính đến chi phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.


- Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau :


+ Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I ≥ 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đơn giá đất cấp I.


+ Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đơn giá đất cấp II.


- Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng đơn giá đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong đơn giá).


- Công tác đóng cọc ống các loại chưa tính đến các hao phí  cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.


- Công tác đóng cọc ván thép (cọc Larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được tính cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì chi phí vật liệu cọc được xác định như sau ;


1) Hao phí theo thời gian và môi trường :


Hao phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình  ≤ 1 tháng bằng 1,17%. Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ hai trở đi thì cứ mỗi tháng chi phí vật liệu cọc được tính thêm như sau :


a/ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng.


b/ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng.


c/ Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng.


2) Hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũ cọc :


a/ Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5%/ 1 lần đóng nhổ.


b/ Đóng vào đất, đá có ứng suất ≥ 5kg/cm2  bằng 4,5% cho 1 lần đóng nhổ.


Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.


AC.11000 - ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc :

Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m.


AC.11100 – ĐÓNG CỌC TRÀM 


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc bằng thủ công


Đóng cọc tràm bằng thủ công


Chiều dài cọc ( 2,5m

		

		

		

		



		AC.11110

		     -
Bùn

		100m

		634.746

		58.839

		



		AC.11111

		     -
Đất cấp I

		100m

		727.796

		71.204

		



		AC.11112

		     -
Đất cấp II

		100m

		727.796

		76.747

		



		

		Chiều dài cọc  > 2,5m

		

		

		

		



		AC.11120

		     -
Bùn

		100m

		327.574

		89.538

		



		AC.11121

		     -
Đất cấp I

		100m

		327.574

		107.872

		



		AC.11122

		     -
Đất cấp II

		100m

		327.574

		119.810

		



		

		

		

		

		

		





AC.11200 – ĐÓNG CỌC GỖ ( 8-10cm

Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc gỗ ( 8-10cm


Chiều dài cọc ( 2,5m

		

		

		

		



		AC.11210

		     -
Bùn

		100m

		326.428

		71.204

		



		AC.11211

		     -
Đất cấp I

		100m

		327.650

		92.522

		



		AC.11212

		     -
Đất cấp II

		100m

		327.650

		98.065

		



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc gỗ ( 8-10cm


Chiều dài cọc  > 2,5m

		

		

		

		



		AC.11220

		     -
Bùn

		100m

		329.949

		123.221

		



		AC.11221

		     -
Đất cấp I

		100m

		331.297

		139.423

		



		AC.11222

		     -
Đất cấp II

		100m

		331.297

		154.346

		



		

		

		

		

		

		





AC.11300 – ĐÓNG CỪ GỖ 


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		[image: image2.wmf](


)


[


]


tt


nc


L


f


f


K


L


´


+


+


=


26


1


2


1




		Đóng cừ gỗ loại


Tiết diện 8x25cm


Chiều dài cừ  ( 4m

		

		

		

		



		AC.11311

		     -
Đất cấp I

		100m

		13.408.305

		1.343.066

		





		AC.11312

		     -
Đất cấp II

		100m

		13.408.305

		1.628.733

		



		

		Tiết diện 12x25cm


Chiều dài cừ  ( 4m

		

		

		

		



		AC.11321

		     -
Đất cấp I

		100m

		20.081.055

		1.368.648

		



		AC.11322

		     -
Đất cấp II

		100m

		20.081.055

		1.714.007

		



		

		Tiết diện 8x25cm


Chiều dài cừ  > 4m

		

		

		

		



		AC.11411

		     -
Đất cấp I

		100m

		13.337.743

		1.492.295

		



		AC.11412

		     -
Đất cấp II

		100m

		13.337.743

		1.824.864

		



		

		Tiết diện 12x25cm


Chiều dài cừ  > 4m

		

		

		

		



		AC.11421

		     -
Đất cấp I

		100m

		19.977.943

		1.551.987

		



		AC.11422

		     -
Đất cấp II

		100m

		19.977.943

		1.978.357

		



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

Đóng cừ gỗ loại


Tiết diện 8x25cm


Chiều dài cừ  ( 4m 

		

		

		

		



		AC.11511

		     -
Đất cấp I

		100m

		13.408.305

		1.765.172

		



		AC.11512

		     -
Đất cấp II

		100m

		13.408.305

		1.978.357

		



		

		Tiết diện 12x25cm


Chiều dài cừ  ( 4m

		

		

		

		



		AC.11521

		     -
Đất cấp I

		100m

		20.081.055

		1.901.610

		



		AC.11522

		     -
Đất cấp II

		100m

		20.081.055

		2.055.103

		



		

		Tiết diện 8x25cm


Chiều dài cừ  > 4m

		

		

		

		



		AC.11611

		     -
Đất cấp I

		100m

		13.337.743

		1.858.973

		



		AC.11612

		     -
Đất cấp II

		100m

		13.337.743

		2.097.740

		



		

		Tiết diện 12x25cm


Chiều dài cừ  > 4m

		

		

		

		



		AC.11621

		     -
Đất cấp I

		100m

		19.977.943

		2.033.785

		



		AC.11622

		     -
Đất cấp II

		100m

		19.977.943

		2.136.114

		



		

		

		

		

		

		





AC.11700 – LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ VÁN 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đóng cây chống, nhổ cây chống, gia công lắp dựng, tháo dỡ ván tường chắn (vật liệu đã tính luân chuyển).


Đơn vị tính : đ /100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AC.11710

		Làm tường chắn đất bằng gỗ ván

		 100m2

		4.062.740

		1.092.560

		



		

		

		

		

		

		





AC.12000 - ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY

AC.12100 - ĐÓNG CỌC GỖ


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc bằng máy


Đóng cọc gỗ

		

		

		

		



		

		Đóng trên mặt đất


Chiều dài cọc ( 10m

		

		

		

		



		AC.12111

		     -
Đất cấp I

		100m

		26.300.400

		234.504

		2.245.150



		AC.12112

		     -
Đất cấp II

		100m

		26.300.400

		239.194

		2.365.580



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		



		AC.12121

		     -
Đất cấp I

		100m

		26.300.400

		335.127

		3.380.629



		AC.12122

		     -
Đất cấp II

		100m

		26.300.400

		358.151

		4.378.473





		

		Đóng trên mặt nước


Chiều dài cọc ( 10m

		

		

		

		



		AC.12211

		     -
Đất cấp I

		100m

		26.430.600

		285.668

		2.683.858



		AC.12212

		     -
Đất cấp II

		100m

		26.430.600

		358.151

		2.881.706



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		



		AC.12221

		     -
Đất cấp I

		100m

		26.430.600

		400.788

		4.042.991





		AC.12222

		     -
Đất cấp II

		100m

		26.430.600

		436.603

		4.404.280



		

		

		

		

		

		





AC.12300 - ĐÓNG CỪ GỖ


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cừ gỗ bằng máy tiết diện 12x25cm

		

		

		

		



		AC.12311

		     -
Đất cấp I

		100m

		19.725.300

		264.349

		2.614.366



		AC.12312

		     -
Đất cấp II

		100m

		19.725.300

		278.846

		2.757.735



		

		

		

		

		

		





AC.12400 – ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, di chuyển máy thi công, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.


AC.12410 - ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực

		

		

		

		



		AC.12411

		 -  Chiều cao máng cọc 30-50cm

		100m

		3.689.907

		565.111

		14.739.691



		AC.12412

		 -  Chiều cao máng cọc 60-84cm

		100m

		5.380.417

		941.852

		23.908.864



		AC.12413

		 -  Chiều cao máng cọc 94-120cm

		100m

		10.252.083

		1.424.264

		36.035.834



		

		

		

		

		

		





AC.12420 - ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực

		

		

		

		



		AC.12421

		 -  Chiều cao máng cọc 30-50cm

		100m

		3.689.907

		647.810

		23.277.571



		AC.12422

		 -  Chiều cao máng cọc 60-84cm

		100m

		5.380.417

		1.047.523

		37.914.884



		AC.12423

		 -  Chiều cao máng cọc 94-120cm

		100m

		10.252.083

		1.585.068

		57.088.568



		

		

		

		

		

		





AC.13000 – ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA  ( 1,2T


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa  ( 1,2T

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 24 m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.13111

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.663.475

		204.658

		2.145.467



		AC.13112

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.789.225

		213.185

		2.503.045



		AC.13113

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		289.932

		3.039.412



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.13121

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.663.475

		223.418

		2.342.135



		AC.13122

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.789.225

		276.288

		2.896.381



		AC.13123

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		332.569

		3.486.384



		

		Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa  ( 1,2T

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc > 24 m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.13211

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.663.475

		167.137

		1.752.131



		AC.13212

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.789.225

		200.394

		2.100.770



		AC.13213

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		245.589

		2.574.561



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.13221

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.663.475

		201.247

		2.109.709



		AC.13222

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.789.225

		233.651

		2.449.408



		AC.13223

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		296.754

		3.110.927



		

		

		

		

		

		





AC.14000 – ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA  ≤  1,8T


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 1,8T

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 24 m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.14111

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.663.475

		162.873

		2.236.337



		AC.14112

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.789.225

		195.277

		2.681.262



		AC.14113

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		240.473

		3.301.817



		AC.14114

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.990.425

		293.343

		4.027.748



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.14121

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.663.475

		195.277

		2.681.262



		AC.14122

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.789.225

		234.504

		3.219.857



		AC.14123

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		283.962

		3.898.954



		AC.14124

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.990.425

		353.887

		4.835.639



		

		Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 1,8T

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc > 24 m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.14211

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.663.475

		156.904

		2.154.377



		AC.14212

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.789.225

		173.959

		2.388.548



		AC.14213

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		213.185

		2.927.142



		AC.14214

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.990.425

		245.589

		3.372.068



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.14221

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.663.475

		189.308

		2.599.302



		AC.14222

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.789.225

		219.154

		3.009.102



		AC.14223

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		266.908

		3.664.782



		AC.14224

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.990.425

		328.305

		4.507.799



		

		

		

		

		

		





AC.15000 – ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤ 2,5T


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 2,5T

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 24 m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.15111

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.789.225

		187.603

		2.873.276



		AC.15112

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		218.301

		3.304.268



		AC.15113

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.990.425

		253.264

		3.835.824



		AC.15114

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.141.325

		312.103

		4.740.906



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.15121

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.789.225

		208.921

		3.088.772



		AC.15122

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		265.202

		3.792.725



		AC.15123

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.990.425

		306.986

		4.669.074



		AC.15124

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.141.325

		377.764

		5.416.126



		

		Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 2,5T

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc > 24 m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.15211

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.789.225

		170.548

		2.844.544



		AC.15212

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		197.836

		3.232.436



		AC.15213

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.990.425

		225.123

		3.792.725



		AC.15214

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.141.325

		276.288

		4.654.708



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.15221

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.789.225

		204.658

		3.045.673



		AC.15222

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		225.123

		3.663.427



		AC.15223

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.990.425

		269.466

		4.539.777



		AC.15224

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.141.325

		308.692

		5.200.630



		

		

		

		

		

		





AC.16000 – ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA ≤ 3,5T


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 3,5T

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 24 m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.16111

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		199.541

		3.381.096



		AC.16112

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.990.425

		234.504

		3.944.612



		AC.16113

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.141.325

		281.404

		4.723.590



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.16121

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		234.504

		4.110.352



		AC.16122

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.990.425

		268.613

		4.723.590



		AC.16123

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.141.325

		306.986

		5.668.308



		

		Đóng cọc BTCT trên mặt đất bằng búa máy có trọng lượng đầu búa ≤ 3,5T

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc > 24 m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.16211

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		167.990

		3.265.078



		AC.16212

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.990.425

		195.277

		3.795.446



		AC.16213

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.141.325

		239.620

		4.657.294



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.16221

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.864.675

		203.805

		3.961.186



		AC.16222

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.990.425

		238.767

		4.640.720



		AC.16223

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.141.325

		288.226

		5.568.864



		

		

		

		

		

		





AC.17000 – ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC ≤ 1,8T


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc có trọng lượng đầu búa ≤ 1,8T

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 24 m

		

		

		

		



		AC.17111

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.937.900

		261.365

		12.242.856



		AC.17112

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		20.088.900

		289.932

		13.622.772



		AC.17113

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.270.100

		331.289

		15.543.392



		

		Chiều dài cọc > 24 m

		

		

		

		



		AC.17211

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.937.900

		215.317

		11.612.681



		AC.17212

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		20.088.900

		258.807

		12.961.133



		AC.17213

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.270.100

		301.017

		14.759.070



		

		

		

		

		

		





AC.18000 – ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC ≤ 2,5T


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc có trọng lượng đầu búa ≤ 2,5T

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 24 m

		

		

		

		



		AC.18111

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.937.900

		255.822

		11.249.029



		AC.18112

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		20.088.900

		277.141

		12.630.238



		AC.18113

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.270.100

		321.057

		15.338.173



		

		Chiều dài cọc > 24 m

		

		

		

		



		AC.18211

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.937.900

		188.882

		10.393.440



		AC.18212

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		20.088.900

		213.185

		10.685.070



		AC.18213

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.270.100

		285.242

		11.774.650



		

		

		

		

		

		





AC.19000 – ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC ≤ 3,5T


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc có trọng lượng đầu búa ≤ 3,5T

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 24 m

		

		

		

		



		AC.19111

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.937.900

		184.192

		10.493.144



		AC.19112

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		20.088.900

		216.596

		12.130.792



		AC.19113

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.270.100

		245.163

		13.709.953



		

		Chiều dài cọc > 24 m

		

		

		

		



		AC.19211

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.937.900

		116.825

		9.791.295



		AC.19212

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		20.088.900

		200.394

		10.630.267



		AC.19213

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.270.100

		237.062

		11.771.305



		

		

		

		

		

		





AC.21000 - ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC HOẶC BÚA RUNG


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc ống BTCT


Đóng trên cạn

		

		

		

		



		AC.21111

		    -   Đường kính cọc ≤ 550mm

		100m

		41.208.000

		363.267

		11.822.386



		AC.21112

		    -   Đường kính cọc ≤ 800mm

		100m

		92.718.000

		451.952

		9.841.988



		AC.21113

		    -   Đường kính cọc ≤ 1000mm

		100m

		133.926.000

		541.490

		11.218.847



		

		Đóng trên mặt nước

		

		

		

		



		AC.21121

		    -   Đường kính cọc ≤ 550mm

		100m

		41.208.000

		652.346

		20.623.117



		AC.21122

		    -   Đường kính cọc ≤ 800mm

		100m

		92.718.000

		746.148

		18.903.501



		AC.21123

		    -   Đường kính cọc ≤ 1000mm

		100m

		133.926.000

		852.740

		21.826.351



		

		

		

		

		

		





AC.21200 - ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THỦY LỰC ≤ 7,5T


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc ống BTCT


Đóng trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực 7,5T

		

		

		

		



		AC.21211

		    -   Đường kính cọc ≤ 600mm

		100m

		61.509.000

		598.140

		34.935.344



		AC.21212

		    -   Đường kính cọc ≤ 800mm

		100m

		92.263.500

		625.555

		36.474.801



		AC.21213

		    -   Đường kính cọc ≤ 1000mm

		100m

		133.269.500

		657.954

		38.294.160



		

		

		

		

		

		





Ghi chú :  Công tác đóng cọc ống BTCT trên mặt nước bằng tàu đóng cọc C96 búa thủy lực 7,5T áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối ≤  50m.


AC.22000 – ĐÓNG CỌC VÁN THÉP, CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong đơn giá. 


AC.22100 – ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỌC LARSEN) TRÊN MẶT ĐẤT


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc ván thép trên mặt đất


Chiều dài cọc ( 12m

		

		

		

		



		AC.22111

		     -
Đất cấp I

		100m

		43.717.500

		438.306

		3.727.952



		AC.22112

		     -
Đất cấp II

		100m

		43.717.500

		560.517

		4.794.756



		

		Chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		





		AC.22121

		     -
Đất cấp I

		100m

		43.717.500

		399.713

		3.399.705



		AC.22122

		     -
Đất cấp II

		100m

		43.717.500

		511.357

		4.337.554



		

		

		

		

		

		





AC.22200 – ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỌC LARSEN) TRÊN MẶT NƯỚC 


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc ván thép trên mặt nước


Chiều dài cọc ( 12m

		

		

		

		



		AC.22211

		     -
Đất cấp I

		100m

		43.717.500

		712.132

		15.731.820



		AC.22212

		     -
Đất cấp II

		100m

		43.717.500

		930.366

		26.704.844



		

		Chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		



		AC.22221

		     -
Đất cấp I

		100m

		43.717.500

		675.377

		16.783.548



		AC.22222

		     -
Đất cấp II

		100m

		43.717.500

		843.532

		21.621.495



		

		

		

		

		

		





AC.22300 - ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG BÚA MÁY CÓ TRỌNG LƯỢNG BÚA ≤ 1,8T


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc ống thép bằng máy có trọng lượng búa ≤ 1,8T

Đóng trên mặt đất

		

		

		

		



		AC.22311

		     -
Đường kính cọc 300mm

		100m

		42.925.000

		163.561

		2.086.715



		AC.22312

		     -
Đường kính cọc 500mm

		100m

		71.609.000

		171.831

		2.192.223



		

		Đóng trên mặt nước

		

		

		

		



		AC.22321

		     -
Đường kính cọc 300mm

		100m

		43.137.500

		317.014

		8.218.099



		AC.22322

		     -
Đường kính cọc 500mm

		100m

		71.963.500

		332.175

		8.603.732



		

		

		

		

		

		





AC.22400 - ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA THỦY LỰC ≤ 7,5T


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thủy lực  7,5T

		

		

		

		



		AC.22410

		     -
Đường kính cọc 600mm

		100m

		85.927.500

		520.880

		31.126.204



		AC.22420

		     -
Đường kính cọc 800mm

		100m

		150.750.000

		545.803

		32.525.711



		AC.22430

		     -
Đường kính cọc 1000mm

		100m

		241.200.000

		573.218

		34.065.167



		

		

		

		

		

		





AC.22500 – ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) CAO > 100MM


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao > 100mm


Đóng trên mặt đất

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 10m

		

		

		

		



		AC.22511

		     -
Đất cấp I

		100m

		6.060.000

		203.991

		1.909.668



		AC.22512

		     -
Đất cấp II

		100m

		6.060.000

		215.018

		2.012.893



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		



		AC.22521

		     -
Đất cấp I

		100m

		6.060.000

		288.528

		2.687.822



		AC.22522

		     -
Đất cấp II

		100m

		6.060.000

		308.744

		2.876.140



		

		Đóng trên mặt nước


Chiều dài cọc ( 10m

		

		

		

		



		AC.22611

		     -
Đất cấp I

		100m

		6.060.000

		472.304

		11.488.125



		AC.22612

		     -
Đất cấp II

		100m

		6.060.000

		521.005

		12.185.745



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		



		AC.22621

		     -
Đất cấp I

		100m

		6.060.000

		696.052

		16.212.919



		AC.22622

		     -
Đất cấp II

		100m

		6.060.000

		740.617

		17.227.639



		

		

		

		

		

		





AC.22700 – ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) CAO ≤ 100mm


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đóng cọc thép hình (thép U, I) cao ≤ 100mm


Đóng trên cạn

		

		

		

		



		AC.22711

		     -
Đất cấp I

		100m

		6.060.000

		114.860

		1.720.422



		AC.22712

		     -
Đất cấp II

		100m

		6.060.000

		137.832

		1.806.443



		

		Đóng dưới nước

		

		

		

		



		AC.22721

		     -
Đất cấp I

		100m

		6.060.000

		160.804

		8.919.613





		AC.22722

		     -
Đất cấp II

		100m

		6.060.000

		183.776

		9.487.695



		

		

		

		

		

		





AC.23100 – NHỔ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG


(Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc)


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nhổ cọc thép hình, thép ống làm tường chắn đất, làm sàn thao tác

		

		

		

		



		AC.23110

		     -
Trên cạn

		100m

		

		122.211

		2.521.956



		AC.23120

		     -
Dưới nước

		100m

		

		261.881

		4.528.730



		

		

		

		

		

		





AC.23200 – NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG, CẦN CẨU


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nhổ cọc ván thép Larsen 3, Larsen 4

		

		

		

		



		AC.23210

		     -
Trên cạn

		100m

		

		328.500

		5.545.942



		AC.23220

		     -
Dưới nước

		100m

		

		396.497

		8.580.080



		

		

		

		

		

		





AC.24000 – LÀM CỌC CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG


Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Thi công cọc cát bằng pp ép rung


Chiều dài cọc ≤ 7m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.24111

		     -
Đường kính cọc 330mm

		100m

		428.797

		298.459

		3.202.461



		AC.24112

		     -
Đường kính cọc 430mm     

		100m

		748.395

		534.242

		3.415.959



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.24121

		     -
Đường kính cọc 330mm

		100m

		428.797

		319.778

		3.415.959



		AC.24122

		     -
Đường kính cọc 430mm     

		100m

		748.395

		572.615

		3.736.205



		

		Thi công cọc cát bằng pp ép rung


Chiều dài cọc > 7m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.24211

		     -
Đường kính cọc 330mm

		100m

		428.797

		341.096

		2.882.215



		AC.24212

		     -
Đường kính cọc 430mm     

		100m

		748.395

		610.562

		3.074.363



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.24221

		     -
Đường kính cọc 330mm

		100m

		428.797

		362.415

		3.074.363



		AC.24222

		     -
Đường kính cọc 430mm     

		100m

		748.395

		648.935

		3.362.584



		

		Thi công cọc cát bằng pp ép rung


Chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.24311

		     -
Đường kính cọc 330mm

		100m

		428.797

		383.733

		2.593.994



		AC.24312

		     -
Đường kính cọc 430mm     

		100m

		748.395

		686.882

		2.764.792



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.24321

		     -
Đường kính cọc 330mm

		100m

		428.797

		405.052

		2.764.792



		AC.24322

		     -
Đường kính cọc 430mm     

		100m

		748.395

		725.255

		3.095.713



		

		

		

		

		

		





AC.25000 – ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ép trước cọc BTCT 

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 4 m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.25111

		     -
Cọc 15x15 cm

		100m

		4.590.450

		293.653

		2.548.179



		AC.25112

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.630.650

		531.916

		3.692.570



		AC.25113

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.731.150

		626.430

		4.348.688



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.25121

		     -
Cọc 15x15 cm

		100m

		4.590.450

		337.613

		2.929.642



		AC.25122

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.630.650

		611.044

		4.241.878



		AC.25123

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.731.150

		764.904

		5.309.977



		

		Ép trước cọc BTCT

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc > 4 m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.25211

		     -
Cọc 15x15 cm

		100m

		4.590.450

		272.552

		2.365.076



		AC.25212

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.630.650

		494.550

		3.433.175



		AC.25213

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.731.150

		549.500

		3.814.638



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.25221

		     -
Cọc 15x15 cm

		100m

		4.590.450

		320.029

		2.777.057



		AC.25222

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.630.650

		538.510

		3.738.346



		AC.25223

		     -
Cọc 25x25 cm

		100m

		11.731.150

		674.786

		4.653.859



		

		

		

		

		

		





AC.26000 – ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ép trước cọc BTCT 

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 4 m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.26111

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.791.450

		901.180

		6.362.460



		AC.26112

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.891.950

		1.226.484

		8.659.154



		AC.26113

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.012.550

		1.595.748

		11.793.829



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.26121

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.791.450

		1.099.000

		7.759.098



		AC.26122

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.891.950

		1.494.640

		10.552.373



		AC.26123

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.012.550

		1.943.032

		13.733.604



		

		Ép trước cọc BTCT

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc > 4 m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.26211

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.791.450

		791.280

		5.586.551



		AC.26212

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.891.950

		1.077.020

		7.603.916



		AC.26213

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.012.550

		1.397.928

		9.885.091



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.26221

		     -
Cọc 30x30 cm

		100m

		14.791.450

		971.516

		6.828.006



		AC.26222

		     -
Cọc 35x35 cm

		100m

		19.891.950

		1.323.196

		9.264.363



		AC.26223

		     -
Cọc 40x40 cm

		100m

		26.012.550

		1.718.836

		12.057.639



		

		

		

		

		

		





AC.27000 – ÉP, NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG MÁY ÉP THỦY LỰC


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ép, nhổ cọc cừ Larsen bằng máy ép thủy lực 

		

		

		

		



		AC.27110

		     -
Nhổ cọc

		100m

		

		328.500

		2.597.044



		AC.27120

		     -
Ép cọc

		100m

		

		987.796

		3.895.566



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  : Vật liệu cọc chưa tính trong đơn giá. 


AC.28000 – ÉP SAU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc :

Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đào hố, dựng cọc đến độ sâu cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật, neo cọc ép cọc hoàn chỉnh bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính : đ /100m

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Ép sau cọc BTCT 

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 4 m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.28111

		     -
Cọc 10x10 cm

		100m

		3.570.350

		457.184

		386.206



		AC.28112

		     -
Cọc 15x15 cm

		100m

		4.590.450

		549.500

		464.190



		AC.28113

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.630.650

		685.776

		581.166



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.28121

		     -
Cọc 10x10 cm

		100m

		3.570.350

		525.322

		443.766



		AC.28122

		     -
Cọc 15x15 cm

		100m

		4.590.450

		632.145

		532.890



		AC.28123

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.630.650

		822.931

		696.285



		

		Ép sau cọc BTCT

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc > 4 m

		

		

		

		



		

		( Đất cấp I

		

		

		

		



		AC.28212

		     -
Cọc 15x15 cm

		100m

		4.590.450

		510.815

		430.768



		AC.28213

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.630.650

		624.232

		527.320



		

		( Đất cấp II

		

		

		

		



		AC.28222

		     -
Cọc 15x15 cm

		100m

		4.590.450

		585.108

		493.898



		AC.28223

		     -
Cọc 20x20 cm

		100m

		6.630.650

		702.041

		594.163



		

		

		

		

		

		





AC.29000 – CÔNG TÁC NỐI CỌC 


AC.29100 – NỐI CỌC VÁN THÉP LARSEN


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, chế tạo bản táp và hàn nối, kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính : đ /mối nối


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Nối cọc ván thép Larsen 

		

		

		

		



		AC.29111

		     -
Trên cạn

		mối

		99.575

		22.972

		58.974



		AC.29121

		     -
Dưới nước

		mối

		112.816

		29.864

		406.713



		

		

		

		

		

		





AC.29200 – NỐI CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc ván thép, kiểm tra mối nối bảo đảm yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính : đ /mối nối


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 

		

		

		

		



		AC.29211

		Nối cọc ống thép

		mối

		159.459

		68.916

		56.237



		AC.29221

		Nối cọc thép hình

		mối

		137.430

		114.860

		78.732



		

		

		

		

		

		





AC.29300 – NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính : đ /mối nối


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Nối cọc bê tông cốt thép

		

		

		

		



		AC.29311

		     -
Cọc 20x20 cm

		mối

		84.221

		13.324

		11.033



		AC.29321

		     -
Cọc 25x25 cm

		mối

		92.605

		15.621

		13.240



		AC.29331

		     -
Cọc 30x30 cm

		mối

		116.804

		35.377

		16.550



		AC.29341

		     -
Cọc 35x35 cm

		mối

		221.152

		37.215

		19.860



		AC.29351

		     -
Cọc 40x40 cm

		mối

		366.173

		44.106

		25.376



		

		

		

		

		

		





AC.29400 – NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính : đ /mối nối


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Nối cọc ống bê tông cốt thép

		

		

		

		



		AC.29411

		     -     Đường kính cọc ≤ 600mm

		mối

		86.823

		34.458

		40.823



		AC.29421

		     -     Đường kính cọc ≤ 1000mm

		mối

		176.272

		68.916

		82.749



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc.


AC.3000  CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI


Thuyết minh và quy định áp dụng :


Công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được tính cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan <30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn, từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước <4m, tốc độ dòng chảy <2m/s), mực nước thuỷ triều lên và xuống chênh lệch < 1,5m, chiều sâu khoan ngàm vào đá bằng 1 lần đường kính. Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau :


· Trường hợp độ sâu khoan >30m thì từ m thứ 31 trở đi định mức được nhân với hệ số 1,015 so với định mức tương ứng.


· Khoan ở nơi có dòng chảy >2m/s được nhân với hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, vùng cửa sông, cửa biển, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với định mức tương ứng.


· Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với định mức tương ứng.


· Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu > 4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với định mức tương ứng; khoan ở khu vực thuỷ triều mạnh, chênh lệch mực nước thuỷ triều lúc nước lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thuỷ triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với định mức khoan tương ứng.


· Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ >30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với định mức tương ứng.


· Trường hợp chiều sâu khoan ngàm vào đá > 1 lần đường kính cọc thì cứ 1m khoan sâu thêm vào đá được nhân hệ số 1,2 so với định mức khoan vào đá tương ứng.


· Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến ≤ 10cm thì định mức khoan vào đất này được nhân với hệ số 1,2 so với định mức khoan vào đất tương ứng.


AC.31000  KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẮC CÓ ỐNG VÁCH


(Không sử dụng dung dịch khoan)


Thành phần công việc :


Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối ống vách; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AC.31100 - KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.31110

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		9.878

		96.482

		358.463



		AC.31120

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		11.524

		106.131

		394.310



		AC.31130

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		13.993

		116.238

		430.156



		AC.31140

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		14.817

		121.752

		457.041



		AC.31150

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		16.463

		127.265

		474.964



		AC.31160

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		18.109

		138.291

		519.772



		AC.31170

		   -   Đường kính lỗ khoan 2000mm

		m

		19.755

		177.803

		690.042



		

		

		

		

		

		





AC.31200 - KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC 


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.31210

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		9.878

		144.724

		553.036



		AC.31220

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		11.524

		158.966

		735.587



		AC.31230

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		13.993

		175.047

		961.408



		AC.31240

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		14.817

		183.776

		1.079.611



		AC.31250

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		16.463

		192.505

		1.197.814



		AC.31260

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		18.109

		209.505

		1.305.989



		AC.31270

		   -   Đường kính lỗ khoan 2000mm

		m

		19.755

		274.745

		1.838.969



		

		

		

		

		

		





AC.31300 - KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		

		( Đá cấp I

		

		

		

		



		AC.31311

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		15.514

		267.854

		1.577.239



		AC.31312

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		18.202

		294.501

		1.819.202



		AC.31313

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		21.869

		323.905

		2.079.088



		AC.31314

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		24.057

		339.756

		2.276.243



		AC.31315

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		25.985

		356.434

		2.473.398



		AC.31316

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		27.912

		387.767

		2.688.476



		

		( Đá cấp II

		

		

		

		



		AC.31321

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		14.367

		243.825

		1.236.699



		AC.31322

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		16.998

		267.808

		1.478.662



		AC.31323

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		20.109

		295.144

		1.819.202



		AC.31324

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		22.149

		307.779

		1.953.626



		AC.31325

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		23.669

		319.770

		2.093.697



		AC.31326

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		25.541

		347.750

		2.265.624



		

		( Đá cấp III

		

		

		

		



		AC.31331

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		13.347

		221.864

		1.030.582



		AC.31332

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		15.586

		243.825

		1.236.699



		AC.31333

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		18.590

		267.808

		1.478.662



		AC.31334

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		20.981

		281.131

		1.648.932



		AC.31335

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		22.501

		295.144

		1.819.202



		AC.31336

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		23.873

		321.103

		1.971.549



		

		( Đá cấp IV

		

		

		

		



		AC.31341

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		12.735

		181.892

		860.312



		AC.31342

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		14.867

		191.862

		949.928



		AC.31343

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		17.478

		219.842

		1.039.544



		AC.31344

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		19.462

		230.501

		1.102.275



		AC.31345

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		20.890

		241.849

		1.173.968



		AC.31346

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		22.649

		321.103

		1.272.545



		

		

		

		

		

		





AC.31400 - KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC 


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		

		( Đá cấp I

		

		

		

		



		AC.31411

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		15.514

		289.126

		2.463.872



		AC.31412

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		18.202

		317.795

		2.778.367



		AC.31413

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		21.869

		349.772

		3.510.423



		AC.31414

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		24.057

		367.736

		4.022.881



		AC.31415

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		25.985

		385.057

		4.545.367



		AC.31416

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		27.912

		418.366

		4.942.223



		

		( Đá cấp II

		

		

		

		



		AC.31421

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		14.367

		263.167

		1.882.238



		AC.31422

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		16.998

		296.477

		2.347.157



		AC.31423

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		20.109

		318.438

		2.778.367



		AC.31424

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		22.149

		334.426

		3.150.431



		AC.31425

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		23.669

		350.415

		3.532.523



		AC.31426

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		25.541

		381.060

		3.859.182



		

		( Đá cấp III

		

		

		

		



		AC.31431

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		13.347

		211.205

		1.591.422



		AC.31432

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		15.586

		232.523

		1.905.918



		AC.31433

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		18.590

		255.816

		2.347.157



		AC.31434

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		20.981

		268.497

		2.568.798



		AC.31435

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		22.501

		281.131

		2.800.468



		AC.31436

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		23.873

		305.803

		3.046.902



		

		( Đá cấp IV

		

		

		

		



		AC.31441

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		12.735

		195.859

		1.390.859



		AC.31442

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		14.867

		215.845

		1.544.904



		AC.31443

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		17.478

		236.520

		1.615.101



		AC.31444

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		19.462

		248.833

		1.776.574



		AC.31445

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		20.890

		261.146

		1.928.018



		AC.31446

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		22.649

		283.842

		2.094.227



		

		

		

		

		

		





AC.31500 - KHOAN VÀO ĐÁ BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.31511

		          -          Đá cấp I

		m

		36.440

		362.958

		3.253.055



		AC.31512

		          -          Đá cấp II

		m

		34.068

		308.744

		2.733.283



		AC.31513

		          -          Đá cấp III

		m

		31.401

		284.853

		2.267.281



		AC.31514

		          -          Đá cấp IV

		m

		29.453

		234.314

		1.747.509



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan VRM HĐ, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.31521

		          -          Đá cấp I

		m

		36.440

		371.687

		4.515.657



		AC.31522

		          -          Đá cấp II

		m

		34.068

		338.148

		3.839.126



		AC.31523

		          -          Đá cấp III

		m

		31.401

		271.070

		3.002.700



		AC.31524

		          -          Đá cấp IV

		m

		29.453

		252.233

		2.421.158



		

		

		

		

		

		





AC.32000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN TUẦN HOÀN ( có sử dụng dung dịch khoan )


Thành phần công việc :


- Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Mức hao phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng theo các quy định hiện hành cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.


- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính  riêng.


AC.32100 - KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan TRC - 15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32111

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		125.041

		96.482

		280.151



		AC.32112

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		142.904

		106.131

		313.769



		AC.32113

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		160.767

		116.238

		336.181



		AC.32114

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		214.355

		127.265

		448.241



		

		 Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32121

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		101.705

		77.186

		445.595



		AC.32122

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		122.650

		84.996

		515.735



		AC.32123

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		138.312

		93.266

		536.364



		AC.32124

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		183.451

		102.915

		726.155



		

		

		

		

		

		





AC.32200 - KHOAN VÀO ĐẤT DỨƠI NƯỚC


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan TRC -15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32211

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		125.041

		144.724

		399.750



		AC.32212

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		142.904

		158.966

		489.172



		AC.32213

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		160.767

		175.047

		525.990



		AC.32214

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		214.355

		192.505

		701.320



		

		 Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32221

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		106.428

		115.779

		701.337



		AC.32222

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		122.650

		104.293

		807.127



		AC.32223

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		138.312

		140.129

		851.174



		AC.32224

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		183.451

		153.912

		1.150.475



		

		

		

		

		

		





AC.32300 - KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan TRC – 15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32311

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		137.700

		184.695

		1.456.785



		AC.32312

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		158.100

		203.072

		1.624.875



		AC.32313

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		178.500

		223.288

		1.949.850



		AC.32314

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		237.660

		245.800

		2.274.825



		

		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32315

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		160.140

		157.128

		2.825.472



		AC.32316

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		183.804

		172.749

		3.514.117



		AC.32317

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		207.978

		189.749

		4.243.272



		AC.32318

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		276.522

		209.045

		4.891.408



		

		 Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan TRC – 15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32321

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		124.032

		168.155

		1.143.016



		AC.32322

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		142.188

		184.695

		1.299.900



		AC.32323

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		160.344

		203.532

		1.624.875



		AC.32324

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		213.792

		220.531

		1.949.850



		

		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32325

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		143.922

		144.264

		2.460.895



		AC.32326

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		165.852

		158.507

		2.987.506



		AC.32327

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		187.986

		174.587

		3.514.117



		AC.32328

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		248.625

		192.046

		4.162.254



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan TRC – 15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32331

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		109.854

		152.994

		974.925



		AC.32332

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		126.276

		168.155

		1.131.810



		AC.32333

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		142.698

		184.695

		1.299.900



		AC.32334

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		189.924

		203.532

		1.624.875



		

		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32335

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		128.775

		132.778

		2.096.318



		AC.32336

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		147.594

		150.696

		2.501.404



		AC.32337

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		167.484

		165.858

		2.855.853



		AC.32338

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		221.238

		182.398

		3.483.736



		

		 Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan TRC – 15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32341

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		111.945

		125.427

		818.041



		AC.32342

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		118.320

		132.319

		974.925



		AC.32343

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		133.875

		151.615

		1.143.016



		AC.32344

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		178.500

		166.777

		1.299.900



		

		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32345

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		120.513

		130.022

		1.741.868



		AC.32346

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		139.026

		142.886

		2.116.572



		AC.32347

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		156.876

		157.588

		2.420.386



		AC.32348

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		208.692

		173.209

		2.845.726



		

		

		

		

		

		





AC.32400 - KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan TRC – 15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32411

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		137.700

		199.397

		2.076.055



		AC.32412

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		158.100

		219.153

		2.455.639



		AC.32413

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		178.500

		241.206

		3.030.364



		AC.32414

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		237.660

		265.556

		3.227.082



		

		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32415

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		160.140

		175.966

		3.786.633



		AC.32416

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		183.804

		193.424

		4.673.377



		AC.32417

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		207.978

		212.721

		5.764.620



		AC.32418

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		276.522

		234.314

		6.290.295



		

		 Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan TRC – 15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32421

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		124.032

		181.479

		1.698.049



		AC.32422

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		142.188

		204.451

		2.089.906



		AC.32423

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		160.344

		219.612

		2.469.491



		AC.32424

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		213.792

		241.665

		2.652.357



		

		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32425

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		143.922

		131.859

		3.235.415



		AC.32426

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		165.852

		146.102

		3.882.497



		AC.32427

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		187.986

		160.804

		4.758.047



		AC.32428

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		248.625

		176.425

		5.296.493



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan TRC – 15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32431

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		109.854

		145.642

		1.515.182



		AC.32432

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		126.276

		160.345

		1.698.049



		AC.32433

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		142.698

		176.425

		2.089.906



		AC.32434

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		189.924

		193.884

		2.272.773



		

		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32435

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		128.775

		125.427

		2.696.968



		AC.32436

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		147.594

		138.291

		3.211.449



		AC.32437

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		167.484

		151.615

		3.895.270



		AC.32438

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		221.238

		166.777

		4.433.716



		

		 Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan TRC – 15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32441

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		111.945

		135.075

		1.320.042



		AC.32442

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		118.320

		148.859

		1.515.182



		AC.32443

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		133.875

		163.101

		1.710.321



		AC.32444

		   -   Đường kính lỗ khoan 1400mm

		m

		178.500

		180.100

		1.894.767



		

		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32445

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		120.513

		118.995

		2.374.359



		AC.32446

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		139.026

		130.940

		2.730.549



		AC.32447

		   -   Đường kính lỗ khoan 1300mm

		m

		156.876

		144.264

		3.230.679



		AC.32448

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		208.692

		158.507

		3.697.227



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Máy khoan xoay có momen xoay > 200KNm gồm các loại máy BG22, BG25, BG30, BG36, B250, B300 hoặc tương tự.


AC.32510 - KHOAN VÀO ĐẤT BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đất bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32511

		          -         Trên cạn

		m

		166.668

		178.722

		926.539



		AC.32512

		          -         Dưới nước

		m

		185.946

		274.745

		1.306.554



		

		

		

		

		

		





AC.32520 - KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32521

		          -          Đá cấp I

		m

		335.478

		395.578

		4.463.740



		AC.32522

		          -          Đá cấp II

		m

		302.736

		355.147

		3.793.361



		AC.32523

		          -          Đá cấp III

		m

		269.688

		327.581

		2.959.476



		AC.32524

		          -          Đá cấp IV

		m

		252.858

		269.691

		2.289.097



		

		

		

		

		

		





AC.32530 - KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32531

		          -          Đá cấp I

		m

		335.478

		435.090

		6.090.160



		AC.32532

		          -          Đá cấp II

		m

		302.736

		390.524

		5.178.294



		AC.32533

		          -          Đá cấp III

		m

		269.688

		360.201

		4.042.152



		AC.32534

		          -          Đá cấp IV

		m

		252.858

		296.798

		3.157.506



		

		

		

		

		

		





AC.32600 - KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI VÀO ĐÁ VỊ TRÍ CÓ HANG ĐỘNG CASTER, ĐÁ MỒ CÔI 


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan trên cạn bằng máy khoan đá có momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32611

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		354.858

		148.767

		3.281.390



		AC.32612

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		408.536

		171.095

		3.783.643



		AC.32613

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		470.337

		196.778

		4.465.885



		AC.32614

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		711.807

		245.938

		5.435.500



		AC.32615

		   -   Đường kính lỗ khoan 2000mm

		m

		821.008

		344.350

		7.334.144



		

		 Khoan dưới nước bằng máy khoan đá có momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32621

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		354.858

		178.538

		4.418.411



		AC.32622

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		408.536

		205.324

		5.081.467



		AC.32623

		   -   Đường kính lỗ khoan 1200mm

		m

		470.337

		236.106

		6.050.232



		AC.32624

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		711.807

		295.144

		7.309.302



		AC.32625

		   -   Đường kính lỗ khoan 2000mm

		m

		825.088

		413.220

		9.797.399



		

		

		

		

		

		





AC.32700 - KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI VÀO CUỘI, SỎI, SẠN


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan trên cạn vào cuội, sỏi, sạn trên cạn bằng máy khoan đá có momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32711

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		669.987

		236.764

		4.687.700



		AC.32712

		   -   Đường kính lỗ khoan 2000mm

		m

		749.190

		321.500

		5.022.536



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan trên cạn vào cuội, sỏi, sạn dưới nước bằng máy khoan đá có momen xoay > 200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		



		AC.32721

		   -   Đường kính lỗ khoan 1500mm

		m

		463.437

		296.079

		6.601.744



		AC.32722

		   -   Đường kính lỗ khoan 2000mm

		m

		749.190

		401.751

		8.435.908



		

		

		

		

		

		





AC.32800 - BƠM DUNG DỊCH BENTÔNIT CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN, THÀNH CỌC BARETTE


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, trộn dung dịch betônit bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.


Đơn vị tính : đ /1m3 dung dịch


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bơm dung dịch bentônit

		

		

		

		



		AC.32810

		          -         Lỗ khoan trên cạn

		m3

		70.205

		26.648

		44.058



		AC.32820

		          -         Lỗ khoan dưới nước

		m3

		70.205

		29.404

		113.549



		

		

		

		

		

		





AC.33000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan, múc mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào xà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống múc. Công tác sản xuất, xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan chưa tính trong đơn giá.


AC.33100 - KHOAN VÀO ĐẤT


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan đập cáp

		

		

		

		



		AC.33111

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		7.426

		180.439

		604.652



		AC.33112

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		9.017

		238.758

		732.390



		AC.33113

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		10.608

		298.073

		860.127



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan đập cáp

		

		

		

		



		AC.33211

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		6.977

		225.299

		1.753.303



		AC.33212

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		8.344

		298.073

		2.150.224



		AC.33213

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		9.710

		372.342

		2.597.723



		

		

		

		

		

		





AC.33300 - KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng phương pháp khoan đập cáp

		

		

		

		



		AC.33311

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		148.716

		639.013

		1.243.757



		AC.33312

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		170.442

		851.851

		1.680.753



		AC.33313

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		194.412

		1.064.689

		2.097.580



		

		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng phương pháp khoan đập cáp

		

		

		

		



		AC.33321

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		141.372

		606.614

		1.176.527



		AC.33322

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		169.830

		810.480

		1.566.462



		AC.33323

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		189.312

		1.012.850

		1.963.120



		

		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng phương pháp khoan đập cáp

		

		

		

		



		AC.33331

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		138.822

		576.707

		1.116.020



		AC.33332

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		160.548

		768.610

		1.485.786



		AC.33333

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		184.518

		960.513

		1.855.552



		

		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng phương pháp khoan đập cáp

		

		

		

		



		AC.33341

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		133.722

		547.797

		1.055.513



		AC.33342

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		155.448

		724.248

		1.405.110



		AC.33343

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		179.418

		905.185

		1.754.707



		

		

		

		

		

		







AC.33400 - KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC 


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng phương pháp khoan đập cáp

		

		

		

		



		AC.33411

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		148.716

		734.715

		4.524.005



		AC.33412

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		170.442

		976.962

		5.992.076



		AC.33413

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		194.412

		1.221.203

		7.460.147



		

		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng phương pháp khoan đập cáp

		

		

		

		



		AC.33421

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		141.372

		697.830

		4.321.943



		AC.33422

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		165.342

		928.114

		5.733.999



		AC.33423

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		189.312

		1.159.893

		7.146.056



		

		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng phương pháp khoan đập cáp

		

		

		

		



		AC.33431

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		138.822

		662.939

		4.084.343



		AC.33432

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		160.548

		881.260

		5.405.607



		AC.33433

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		184.518

		1.101.575

		6.742.129



		

		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng phương pháp khoan đập cáp

		

		

		

		



		AC.33441

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		133.722

		629.542

		3.862.001



		AC.33442

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		155.448

		836.898

		5.107.731



		AC.33443

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		179.418

		1.045.748

		6.353.461



		

		

		

		

		

		





AC.34000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY


KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN, DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng phương pháp khoan xoay

		

		

		

		



		AC.34111

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		185.483

		139.566

		536.569



		AC.34112

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		231.005

		185.922

		655.806



		AC.34113

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		287.963

		232.278

		775.044



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng phương pháp khoan xoay

		

		

		

		



		AC.34221

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		189.425

		179.442

		858.176



		AC.34222

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		235.988

		238.259

		1.086.423



		AC.34223

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		293.580

		297.575

		1.304.002



		

		

		

		

		

		





AC.34300 - KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng phương pháp khoan xoay

		

		

		

		



		AC.34311

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		707.569

		672.908

		2.265.513



		AC.34312

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		802.016

		892.226

		2.980.938



		AC.34313

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		1.002.278

		1.116.528

		3.696.364



		

		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng phương pháp khoan xoay

		

		

		

		



		AC.34321

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		589.365

		638.016

		2.146.276



		AC.34322

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		668.089

		852.350

		2.831.892





		AC.34323

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		835.065

		1.065.188

		3.577.126



		

		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng phương pháp khoan xoay

		

		

		

		



		AC.34331

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		493.500

		606.115

		2.027.038



		AC.34332

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		589.365

		807.987

		2.712.654



		AC.34333

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		687.934

		1.009.860

		3.368.460



		

		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng phương pháp khoan xoay

		

		

		

		



		AC.34341

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		468.694

		575.710

		1.937.610



		AC.34342

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		541.459

		767.115

		2.593.416



		AC.34343

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		639.476

		958.519

		3.189.604



		

		

		

		

		

		





AC.34400 - KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC 


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng phương pháp khoan xoay

		

		

		

		



		AC.34411

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		695.048

		765.121

		4.292.868



		AC.34412

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		824.775

		1.019.829

		5.659.829



		AC.34413

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		1.011.255

		1.274.537

		7.090.871



		

		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng phương pháp khoan xoay

		

		

		

		



		AC.34421

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		578.445

		726.740

		4.003.281



		AC.34422

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		686.936

		918.643

		5.344.765



		AC.34423

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		842.389

		1.121.513

		6.656.491



		

		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng phương pháp khoan xoay

		

		

		

		



		AC.34431

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		498.015

		690.353

		3.781.798



		AC.34432

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		597.844

		918.145

		4.978.489



		AC.34433

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		694.103

		1.146.435

		6.183.767



		

		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng phương pháp khoan xoay

		

		

		

		



		AC.34441

		   -   Đường kính lỗ khoan 600mm

		m

		473.156

		655.462

		3.492.211



		AC.34442

		   -   Đường kính lỗ khoan 800mm

		m

		547.628

		871.291

		4.620.799



		AC.34443

		   -   Đường kính lỗ khoan 1000mm

		m

		645.094

		1.089.113

		5.779.145



		

		

		

		

		

		





AC.34500 - LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu quy định (chứa tính hao phí ống vách).


TRÊN MẶT NƯỚC


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước

		

		

		

		



		AC.34511

		   -   Đường kính cọc ≤ 800mm

		m

		45.469

		186.073

		505.909



		AC.34512

		   -   Đường kính cọc ≤ 1000mm

		m

		49.955

		219.153

		526.408



		AC.34513

		   -   Đường kính cọc ≤ 1300mm

		m

		52.986

		284.853

		547.999



		AC.34514

		   -   Đường kính cọc ≤ 1500mm

		m

		56.196

		339.067

		581.071



		AC.34515

		   -   Đường kính cọc ≤ 2000mm

		m

		65.038

		702.024

		1.010.219



		

		

		

		

		

		





TRÊN CẠN


Đơn vị tính : đ /1m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn

		

		

		

		



		AC.34521

		   -   Đường kính cọc ≤ 800mm

		m

		21.614

		148.859

		163.937



		AC.34522

		   -   Đường kính cọc ≤ 1000mm

		m

		25.325

		175.506

		169.060



		AC.34523

		   -   Đường kính cọc ≤ 1300mm

		m

		28.270

		227.882

		179.306



		AC.34524

		   -   Đường kính cọc ≤ 1500mm

		m

		32.169

		271.529

		192.114



		AC.34525

		   -   Đường kính cọc ≤ 2000mm

		m

		41.269

		561.436

		217.729



		

		

		

		

		

		





AC.34600 - LẮP ĐẶT, THÁO DỠ MÁY KHOAN QJ 250 HOẶC TƯƠNG TỰ


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, gia công chế tạo sàn đỗ máy, lắp đặt cố định hệ thống máy khoan, tháo dỡ hệ thống máy khoan để thi công mố hoặc trụ khác theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, thiết bị trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính : đ /1 lần lắp đặt, tháo dỡ


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250

		

		

		

		



		AC.34610

		           -         Trên cạn

		lần

		503.665

		6.018.664

		7.256.127



		AC.34620

		           -         Dưới nước

		lần

		503.665

		6.937.544

		13.469.543



		

		

		

		

		

		





AC.35100 - ĐÀO TẠO LỖ CỌC, TƯỜNG BARETTE


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, định vị rãnh đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện rãnh đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


(Đơn giá chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác làm tường dẫn hướng trên miệng hố đào)


Đơn vị tính : đ /1 m chiều sâu


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đào tạo lỗ cọc, tường barette

		

		

		

		



		AC.35110

		      -    Kích thước đào 0,5x1,2m

		m

		

		42.268

		152.485



		AC.35120

		      -    Kích thước đào 0,6x1,2m

		m

		

		51.917

		182.385



		AC.35130

		      -    Kích thước đào 0,6x1,8m

		m

		

		53.754

		191.354



		AC.35140

		      -    Kích thước đào 0,8x1,8m

		m

		

		61.565

		221.253



		AC.35150

		      -    Kích thước đào 0,8x2,8m

		m

		

		90.969

		328.890



		AC.35160

		      -    Kích thước đào 1,0x2,8m

		m

		

		112.103

		397.658



		AC.35170

		      -    Kích thước đào 1,2x2,8m

		m

		

		146.561

		520.244



		AC.35180

		      -    Kích thước đào 1,5x2,8m

		m

		

		183.776

		657.780



		

		

		

		

		

		





Ghi chú :



Đào tạo lỗ làm cọc, tường bê tông cốt thép thi công theo công nghệ barette được định mức cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu ≤ 30m. Trường hợp độ sâu cọc, tường >30m thì cứ 10 sâu thêm chi phí nhân công, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,015 so với đơn giá tương ứng.

AC.36100 - KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG, ĐƯỜNG KÍNH 150 - 200mm


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hóa chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan.


- Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào đầu phá để kéo về. Kéo ống nhựa HDPE về.


- Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn treo máy. Vệ sinh công trường.


Đơn vị tính : đ /100m 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng, đường kính 150 - 200mm

		

		

		

		



		AC.36110

		          -        Trên cạn

		100m

		771.454

		1.320.893

		7.503.570



		AC.36120

		          -        Băng sông

		100m

		1.267.921

		1.669.808

		10.518.425



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :


· Trong đơn giá chưa tính ống nhựa


· Công tác khoan đặt 1 ống HDPE có đường kính < 150mm trên cạn áp dụng theo đơn giá khoan đặt 1 sợi cáp ngầm trên cạn.


· Công tác khoan đặt 1 ống HDPE có đường kính < 150mm qua sông áp dụng theo đơn giá khoan đặt 1 sợi cáp ngầm qua sông.


AC.36200 - KHOAN ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM BẰNG MÁY KHOAN NGẦM CÓ ĐỊNH HƯỚNG


AC. 36211 - KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN


AC. 36212 - KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN


AC. 36221 - KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG


AC. 36222 - KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hóa chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 150mm hoặc 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan.


- Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào đầu phá để kéo về. Kéo cáp ngầm về.


- Ra cáp tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn treo máy. Vệ sinh công trường.


Đơn vị tính : đ /100m 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan ngầm có định hướng

		

		

		

		



		

		( Khoan ngầm trên cạn

		

		

		

		



		AC.36211

		          -        Đặt 01 sợi cáp ngầm

		100m

		469.921

		1.196.280

		6.594.833



		AC.36212

		          -        Đặt 02 sợi cáp ngầm

		100m

		771.454

		1.595.040

		7.529.534



		

		

		

		

		

		



		

		( Khoan ngầm băng qua sông

		

		

		

		



		AC.36221

		          -        Đặt 01 sợi cáp ngầm

		100m

		756.508

		1.445.505

		9.609.688



		AC.36222

		          -        Đặt 02 sợi cáp ngầm

		100m

		1.267.921

		1.943.955

		10.544.389



		

		

		

		

		

		





Chương IV


CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG

CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG BỘ


AD.11000 - LÀM MÓNG ĐƯỜNG


Thành phần công việc :

- Rải đá, chèn và lu lèn, hoàn thiện lớp móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 


AD.11100 - LÀM MÓNG ĐÁ BA, ĐÁ HỘC


Đơn vị tính : đ /1m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm móng đường

		

		

		

		



		

		Làm móng đá ba, đá hộc


Chiều dày lớp móng đã lèn ép

		

		

		

		



		AD.11110

		
-     ( 20 cm

		m3

		116.572

		25.171

		4.049



		AD.11120

		
-     > 20 cm

		m3

		116.572

		22.024

		3.644



		

		

		

		

		

		





AD.11200 - LÀM MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM


Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K ( 0,95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.11210 - LÀM MÓNG LỚP DƯỚI


Đơn vị tính : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới

		

		

		

		



		AD.11211

		         -      Đường mở rộng

		100m3

		13.794.306

		192.965

		1.429.273



		AD.11212

		         -      Đường làm mới

		100m3

		13.794.306

		179.182

		1.213.196



		

		

		

		

		

		





AD.11220 - LÀM MÓNG LỚP TRÊN


Đơn vị tính : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên

		

		

		

		



		AD.11221

		         -      Đường mở rộng

		100m3

		13.794.306

		211.342

		1.433.382



		AD.11222

		         -      Đường làm mới

		100m3

		13.794.306

		202.154

		1.204.041



		

		

		

		

		

		





AD.12000 - LÀM LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG


Thành phần công việc :

Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 


AD.12100 - LÀM LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG


Đơn vị tính : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng

		

		

		

		



		

		Trạm trộn 20 - 25 m3/h

		

		

		

		



		AD.12111

		   - Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		11.652.355

		1.332.376

		2.951.081



		AD.12112

		   - Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		14.024.899

		1.378.320

		2.951.081



		

		Trạm trộn 30 m3/h

		

		

		

		



		AD.12121

		   - Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		11.652.355

		1.332.376

		3.079.486



		AD.12122

		   - Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		14.024.899

		1.378.320

		3.079.486



		

		Trạm trộn 50 m3/h

		

		

		

		



		AD.12131

		   - Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		11.652.355

		1.332.376

		2.993.881



		AD.12132

		   - Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		14.024.899

		1.378.320

		2.993.881



		

		

		

		

		

		





AD.12200 - LÀM LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNG


Đơn vị tính : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng

		

		

		

		



		

		Trạm trộn 20 - 25 m3/h

		

		

		

		



		AD.12211

		   - Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		10.639.087

		1.332.376

		2.951.081



		AD.12212

		   - Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		12.668.342

		1.378.320

		2.951.081



		

		Trạm trộn 30 m3/h

		

		

		

		



		AD.12221

		   - Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		10.639.087

		1.332.376

		3.079.486



		AD.12222

		   - Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		12.668.342

		1.378.320

		3.079.486



		

		Trạm trộn 50 m3/h

		

		

		

		



		AD.12231

		   - Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		10.639.087

		1.332.376

		2.993.881



		AD.12232

		   - Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		12.668.342

		1.378.320

		2.993.881



		

		

		

		

		

		





AD.20000 - LÀM MẶT ĐƯỜNG


AD.21100 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM 


Thành phần công việc :

Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 


Đơn vị tính : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm mặt đường

		

		

		

		



		

		Làm mặt đường đá dăm nước

		

		

		

		



		

		Lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		



		AD.21111

		
-       8 cm

		100m2

		1.445.918

		421.680

		503.229



		AD.21112

		
-     10 cm

		100m2

		1.789.402

		451.800

		621.464



		AD.21113

		
-     12 cm

		100m2

		2.120.334

		473.261

		744.235



		AD.21114

		
-     14 cm

		100m2

		2.475.457

		493.592

		866.519



		AD.21115

		
-     15 cm

		100m2

		2.645.494

		505.640

		925.636



		

		Lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		



		AD.21121

		
-       8 cm

		100m2

		1.226.966

		205.946

		426.301



		AD.21122

		
-     10 cm

		100m2

		1.532.546

		230.795

		512.145



		AD.21123

		
-     12 cm

		100m2

		1.839.288

		246.984

		667.306



		AD.21124

		
-     14 cm

		100m2

		2.146.029

		263.550

		741.004



		AD.21125

		
-     15 cm

		100m2

		2.299.400

		271.833

		792.024



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Khi chiều dày mặt đường  khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.


AD.21200 - LÀM MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI 


Thành phần công việc :

Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày. 


Đơn vị tính : đ /100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm mặt đường cấp phối

		

		

		

		



		

		Lớp trên, chiều dày mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		



		AD.21211

		
-       6 cm

		100m2

		163.003

		122.379

		300.123



		AD.21212

		
-       8 cm

		100m2

		203.718

		130.050

		414.796



		AD.21213

		
-     10 cm

		100m2

		244.576

		138.087

		507.278



		AD.21214

		
-     12 cm

		100m2

		285.434

		146.124

		617.415



		AD.21215

		
-     14 cm

		100m2

		326.149

		154.161

		718.481



		AD.21216

		
-     16 cm

		100m2

		367.007

		162.198

		806.914



		AD.21217

		
-     18 cm

		100m2

		407.722

		169.869

		917.052



		AD.21218

		
-     20 cm

		100m2

		448.580

		177.906

		1.018.605



		

		Lớp dưới, chiều dày mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		



		AD.21221

		
-       6 cm

		100m2

		122.431

		72.331

		215.252



		AD.21222

		
-       8 cm

		100m2

		163.146

		80.368

		296.074



		AD.21223

		
-     10 cm

		100m2

		204.004

		88.405

		359.241



		AD.21224

		
-     12 cm

		100m2

		244.862

		96.442

		439.576



		AD.21225

		
-     14 cm

		100m2

		285.577

		104.479

		511.327



		AD.21226

		
-     16 cm

		100m2

		326.435

		112.150

		574.493



		AD.21227

		
-     18 cm

		100m2

		367.150

		120.187

		654.828



		AD.21228

		
-     20 cm

		100m2

		408.008

		128.224

		752.332



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Khi chiều dày mặt đường  khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá làm lớp dưới để nội suy.


AD.21300 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA NHŨ TƯƠNG GỐC AXÍT


Đơn vị tính : đ /100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường 

		

		

		

		



		AD.21311

		
-       3 cm

		100m2

		2.157.222

		458.774

		485.863



		AD.21312

		
-       8 cm

		100m2

		3.571.426

		566.646

		578.987



		AD.21313

		
-     10 cm

		100m2

		3.895.292

		768.745

		655.915



		AD.21314

		
-     12 cm

		100m2

		4.305.176

		810.956

		834.065



		

		

		

		

		

		





AD.21400 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM KẸP ĐẤT


Thành phần công việc :

Rải đá và đất trộn đá mạt, lu lèn. Tưới nước, bù chèn đá, đất, rải lớp bảo vệ. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Bảo dưỡng mặt đường 1 tháng. 


Đơn vị tính : đ /100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		



		AD.21411

		
-     10 cm

		100m2

		1.739.024

		393.290

		425.130



		AD.21412

		
-     12 cm

		100m2

		2.131.337

		409.022

		510.156



		AD.21413

		
-     14 cm

		100m2

		2.585.603

		422.000

		595.182



		AD.21414

		
-     16 cm

		100m2

		2.864.193

		434.585

		680.208



		AD.21415

		
-     18 cm

		100m2

		3.222.468

		448.351

		765.235



		AD.21416

		
-     20 cm

		100m2

		3.580.858

		460.149

		850.261



		

		

		

		

		

		





AD.22000 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM, ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Quy định áp dụng :


Đơn giá tính cho chiều dày lớp trên cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì được tính nội suy nhưng không được tính lớp hao mòn ( bằng đá 0,5x1, đá 0,15 ÷ 0,5, đất cấp phối tự nhiên).


AD.22100 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐÁ DĂM


Đơn vị tính : đ /100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		



		AD.22111

		
-     10 cm

		100m2

		1.739.451

		262.324

		257.621



		AD.22112

		
-     14 cm

		100m2

		2.383.344

		330.364

		329.608



		AD.22113

		
-     16 cm

		100m2

		2.707.085

		377.558

		386.306



		AD.22114

		
-     18 cm

		100m2

		3.023.751

		424.753

		437.881



		

		

		

		

		

		





AD.22200 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4x6 CHÈN ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Đơn vị tính : đ /100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.22211

		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên

		100m2

		1.563.975

		262.324

		433.115



		AD.22311

		Làm mặt đường đá cấp phối Dmax = 4cm

		100m2

		1.444.622

		137.652

		176.068



		

		

		

		

		

		





AD.23000 – RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc :

Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


AD.23100 – RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN


Đơn vị tính : đ /100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Rải thảm mặt đường đá dăm đen

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		



		AD.23111

		
-     3 cm

		100m2

		1.603.100

		39.512

		142.300



		AD.23112

		
-     4 cm

		100m2

		2.139.000

		52.376

		160.178



		AD.23113

		
-     5 cm

		100m2

		2.672.600

		65.700

		178.327



		AD.23114

		
-     6 cm

		100m2

		3.206.200

		78.564

		230.397



		AD.23115

		
-     7 cm

		100m2

		3.739.800

		92.347

		248.275



		AD.23116

		
-     8 cm

		100m2

		4.275.700

		105.212

		266.424



		

		

		

		

		

		





AD.23210 – RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT THÔ


Đơn vị tính : đ /100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		



		AD.23211

		
-     3 cm

		100m2

		2.993.615

		49.160

		165.428



		AD.23212

		
-     4 cm

		100m2

		3.994.350

		65.700

		188.182



		AD.23213

		
-     5 cm

		100m2

		4.990.790

		81.780

		220.342



		AD.23214

		
-     6 cm

		100m2

		5.987.230

		98.320

		243.097



		AD.23215

		
-     7 cm

		100m2

		6.983.670

		114.860

		265.851



		

		

		

		

		

		





AD.23220 – RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT TRUNG


Đơn vị tính : đ /100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		



		AD.23221

		
-     3 cm

		100m2

		3.089.685

		50.079

		167.054



		AD.23222

		
-     4 cm

		100m2

		4.170.855

		66.619

		191.433



		AD.23223

		
-     5 cm

		100m2

		5.216.865

		83.618

		224.406



		AD.23224

		
-     6 cm

		100m2

		6.258.480

		100.158

		247.972



		AD.23225

		
-     7 cm

		100m2

		7.304.490

		117.157

		271.539



		

		

		

		

		

		





AD.23230 – RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT MỊN


Đơn vị tính : đ /100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		



		AD.23231

		
-     3 cm

		100m2

		3.276.036

		50.998

		170.575



		AD.23232

		
-     4 cm

		100m2

		4.368.048

		67.997

		194.954



		AD.23233

		
-     5 cm

		100m2

		5.460.060

		84.996

		228.740



		AD.23234

		
-     6 cm

		100m2

		6.550.270

		101.996

		243.367



		AD.23235

		
-     7 cm

		100m2

		7.644.985

		118.995

		277.499



		

		

		

		

		

		





Ghi chú :  Máy rải nhựa đường 130-140CV được tính cho các loại máy TiTan 255; Demas 135; Dynapsaf 141C; Vungan 1800 hoặc các máy tương tự.


AD.24100 – LÀM MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA


Đơn vị tính : đ /100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.24111

		Láng nhựa 1 lớp dày 1,5cm tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2 

		100m2

		1.273.004

		153.493

		350.423



		AD.24121

		Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm tiêu chuẩn nhựa 3kg/m2 

		100m2

		2.079.426

		179.075

		414.840



		AD.24131

		Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2 

		100m2

		3.103.430

		306.986

		483.305



		AD.24141

		Láng nhựa 3 lớp dày 4,5cm tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2 

		100m2

		3.474.790

		358.151

		550.298



		

		

		

		

		

		





AD.24200 – TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, làm vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


AD.24210 – TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU


Đơn vị tính : đ /100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu, lượng nhựa

		

		

		

		



		AD.24211

		
-        0,5 kg/m2

		100m2

		302.435

		13.388

		170.984



		AD.24212

		
-        0,8 kg/m2

		100m2

		542.454

		13.388

		170.984



		AD.24213

		
-        1,0 kg/m2

		100m2

		678.094

		13.388

		170.984



		AD.24214

		
-        1,5 kg/m2

		100m2

		980.518

		13.388

		170.984



		

		

		

		

		

		





AD.24220 – TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG GỐC AXÍT


Đơn vị tính : đ /100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axít, lượng nhũ tương

		

		

		

		



		AD.24221

		
-        0,5 kg/m2

		100m2

		178.198

		11.512

		122.582



		AD.24222

		
-        0,8 kg/m2

		100m2

		285.117

		11.512

		122.582



		AD.24223

		
-        1,0 kg/m2

		100m2

		356.398

		11.512

		122.582



		AD.24224

		
-        1,5 kg/m2

		100m2

		427.676

		11.512

		122.582



		

		

		

		

		

		





AD.25100 – CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính : đ /100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		 Cày xới mặt đường cũ 

		

		

		

		



		AD.25111

		   -  Mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa

		100m2

		

		6.396

		71.393



		AD.25112

		Mặt đường bê tông nhựa

		100m2

		

		12.194

		85.671



		AD.25121

		Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá 

		100m2

		

		51.164

		668.396



		

		

		

		

		

		





AD.25200 – LÀM RÃNH XƯƠNG CÁ 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính : đ /100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm rãnh xương cá 

		

		

		

		



		AD.25211

		     -     chiều dài rãnh ≤ 2m

		m3

		133.048

		73.152

		



		AD.25221

		     -     chiều dài rãnh > 2m

		m3

		133.048

		55.454

		



		

		

		

		

		

		





AD.26000 – SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-160oC, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazút, phun dầu mazút vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yê cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Chi phí vật liệu cho 1 tấn dăm đen, bê tông nhựa tính theo bảng phụ lục cấp phối vật liệu.


AD.26100 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN ≤ 25T/h


Đơn vị tính : đ /100 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn ≤ 25T/h

		

		

		

		



		AD.26111

		     -     Đá dăm đen

		100T

		37.723.527

		426.175

		3.112.881



		AD.26121

		     -     Bê tông nhựa hạt thô

		100T

		39.183.083

		448.605

		3.112.881



		AD.26122

		     -     Bê tông nhựa hạt trung

		100T

		49.713.502

		515.896

		3.112.881



		AD.26123

		     -     Bê tông nhựa hạt mịn

		100T

		54.512.755

		542.812

		3.112.881



		

		

		

		

		

		





AD.26200 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 50-60T/h


Đơn vị tính : đ /100 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50-60T/h

		

		

		

		



		AD.26211

		     -     Đá dăm đen

		100T

		37.723.527

		227.293

		3.280.226



		AD.26221

		     -     Bê tông nhựa hạt thô

		100T

		39.183.083

		239.256

		3.280.226



		AD.26222

		     -     Bê tông nhựa hạt trung

		100T

		49.713.502

		251.219

		3.280.226



		AD.26223

		     -     Bê tông nhựa hạt mịn

		100T

		54.512.755

		263.182

		3.280.226



		

		

		

		

		

		





AD.26300 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 80T/h


Đơn vị tính : đ /100 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h

		

		

		

		



		AD.26311

		     -     Đá dăm đen

		100T

		37.723.527

		186.919

		3.085.182



		AD.26321

		     -     Bê tông nhựa hạt thô

		100T

		39.183.083

		194.396

		3.085.182



		AD.26322

		     -     Bê tông nhựa hạt trung

		100T

		49.713.502

		201.872

		3.085.182



		AD.26323

		     -     Bê tông nhựa hạt mịn

		100T

		54.512.755

		209.349

		3.085.182



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  


- Các vật tư dầu diezen, dầu mazút, dầu bảo ôn đã đưa vào hao phí vật liệu để sản xuất 100T bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn hao phí điện năng cho 1 ca máy làm việc.


- Cấp phối đá dăm đen tính trong đơn giá theo tỷ lệ nhựa 4%.


- Cấp phối bê tông nhựa hạt thô tính trong đơn giá theo tỷ lệ phối hợp 20% và tỷ lệ nhựa 4%.


- Cấp phối bê tông nhựa hạt trung tính trong đơn giá theo tỷ lệ phối hợp 25% và tỷ lệ nhựa 5,5%.


- Cấp phối bê tông nhựa hạt mịn tính trong đơn giá theo tỷ lệ phối hợp 30% và tỷ lệ nhựa 6%.


AD.27100 - VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ 


Đơn vị tính : đ /100 m3 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Cự ly vận chuyển 0,5 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27111

		     -  
Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		1.143.157



		AD.27112

		     -  
Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		1.030.008



		AD.27113

		     -  
Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		962.389



		

		Cự ly vận chuyển 1 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27121

		     -  
Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		1.542.355



		AD.27122

		     -  
Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		1.422.745



		AD.27123

		     -  
Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		1.229.719



		

		Cự ly vận chuyển 1,5 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27131

		     -  
Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		1.808.487



		AD.27132

		     -  
Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		1.607.998



		AD.27133

		     -  
Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		1.416.851



		

		Cự ly vận chuyển 2 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27141

		     -  
Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		2.074.618



		AD.27142

		     -  
Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		1.793.251



		AD.27143

		     -  
Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		1.603.982



		

		Cự ly vận chuyển 3 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27151

		     -  
Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		2.516.155



		AD.27152

		     -  
Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		2.097.067



		AD.27153

		     -  
Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		1.906.956



		

		Cự ly vận chuyển 4 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27161

		     -  
Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		2.957.692



		AD.27162

		     -  
Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		2.400.882



		AD.27163

		     -  
Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		2.209.930



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển 1 km tiếp theo


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27171

		     -  
Ô tô tự đổ 5 tấn

		100m3

		

		

		399.198



		AD.27172

		     -  
Ô tô tự đổ 7 tấn

		100m3

		

		

		340.866



		AD.27173

		     -  
Ô tô tự đổ 10 tấn

		100m3

		

		

		231.686



		

		

		

		

		

		





AD.27200  VẬN CHUYỂN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ 


Đơn vị tính : đ /100 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ

		

		

		

		



		

		Cự ly vận chuyển 1 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27211

		     -  
Ô tô tự đổ 5 tấn

		100T

		

		

		1.637.639



		AD.27212

		     -  
Ô tô tự đổ 7 tấn

		100T

		

		

		1.407.940



		AD.27213

		     -  
Ô tô tự đổ 10 tấn

		100T

		

		

		1.340.332



		

		Cự ly vận chuyển 2 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27221

		     -  
Ô tô tự đổ 5 tấn

		100T

		

		

		2.060.016



		AD.27222

		     -  
Ô tô tự đổ 7 tấn

		100T

		

		

		1.844.579



		AD.27223

		     -  
Ô tô tự đổ 10 tấn

		100T

		

		

		1.759.825



		

		Cự ly vận chuyển 3 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27231

		     -  
Ô tô tự đổ 5 tấn

		100T

		

		

		2.408.292



		AD.27232

		     -  
Ô tô tự đổ 7 tấn

		100T

		

		

		2.192.108



		AD.27233

		     -  
Ô tô tự đổ 10 tấn

		100T

		

		

		2.087.234



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Cự ly vận chuyển 4 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27241

		     -  
Ô tô tự đổ 5 tấn

		100T

		

		

		2.763.978



		AD.27242

		     -  
Ô tô tự đổ 7 tấn

		100T

		

		

		2.539.638



		AD.27243

		     -  
Ô tô tự đổ 10 tấn

		100T

		

		

		2.414.643



		

		Vận chuyển 1 km tiếp theo


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		



		AD.27251

		     -  
Ô tô tự đổ 5 tấn

		100T

		

		

		385.327



		AD.27252

		     -  
Ô tô tự đổ 7 tấn

		100T

		

		

		258.419



		AD.27253

		     -  
Ô tô tự đổ 10 tấn

		100T

		

		

		255.789



		

		

		

		

		

		





AD.30000 - CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ 


Đơn giá cọc tiêu, biển báo được xây dựng căn cứ định hình kết cấu cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ bê tông cốt thép lắp ghép.


Thành phần công việc :

Sàng cát, rửa sỏi đá. Chặt, uốn, buộc cốt thép. Sản xuất tháo dỡ ván khuôn. Trộn, đầm bê tông. Sơn bảng, sơn cột. Đào lỗ, chôn cột, lắp bảng (Chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng).


AD.31100 - LÀM CỌC TIÊU BTCT 0,12x0,12x1,025 (m), LÀM CỘT KM BÊ TÔNG


Đơn vị tính : đ /cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.31111

		Làm cọc tiêu BTCT

		cái

		18.246

		7.034

		



		AD.31121

		Làm cột km bê tông

		cái

		101.322

		68.578

		



		

		

		

		

		

		





AD.31200 - LÀM BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP HÌNH CHỮ NHẬT


Đơn vị tính : đ /cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật

		

		

		

		



		

		Kích thước biển báo

		

		

		

		



		AD.31211

		    -    0,6x1m

		cái

		40.225

		20.222

		



		AD.31221

		    -    1x1,2m

		cái

		76.934

		39.564

		



		AD.31231

		    -    1x1,6m

		cái

		103.752

		53.192

		



		AD.31241

		    -    0,6x0,6m – 0,5x,7m

		cái

		26.678

		12.748

		



		

		

		

		

		

		





AD.31300 - LÀM BIỂN CỘT ĐỠ BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP 


Đơn vị tính : đ /cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép; Loại cột dài

		

		

		

		



		AD.31311

		    -    2,7m

		cột

		77.319

		31.651

		



		AD.31321

		    -    2,8 ÷ 3m

		cột

		80.360

		32.970

		



		AD.31331

		    -    3,1 ÷ 3,8m

		cột

		85.826

		35.608

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  


- Cột dài 2,7m dùng cho biển chữ nhật 0,4mx1,2m và 0,4mx0,7m.


- Cột dài 2,7m – 3m dùng cho biển tròn, biển tam giác, biển chữ nhật  0,6mx1,6m, 0,5mx0,7m, biển vuông  0,6mx0,6m.


- Cột dài 3,1m -3,3m dùng cho biển 1mx1,2m, 1mx1,6m, 0,5mx0,6m.


- Bu lông M20x180 dùng cho biển 0,4mx0,7m chỉ cần 1 cái, các loại biển khác 2 cái.


AD.32100 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG


Thành phần công việc : 


Lấy dấu cắt sắt thành trụ, khoan lỗ, chụp đầu nắp bằng nắp chụp nhựa (đối với ống sắt tròn), cạo rỉ, sơn 3 nước, 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu. Đào đất để chôn trụ. Đổ bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Trồng trụ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện ra công trường bằng ô tô 7T trong phạm vi 10km.


Đơn vị tính : đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông

		

		

		

		



		AD.32111

		    -     trụ đỡ sắt L50x50x5

		cái

		123.887

		42.967

		25.047



		AD.32121

		    -     trụ đỡ sắt ống ( 60

		cái

		107.757

		41.314

		27.354



		AD.32131

		    -     trụ đỡ sắt ống ( 80

		cái

		155.410

		49.164

		33.176



		

		

		

		

		

		





AD.32200 - LÀM BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính : đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm biển báo bê tông cốt thép


Loại biển báo chữ nhật


Kích thước

		

		

		

		



		AD.32211

		     -
0,4x0,7m - 0,5x0,6m

		cái

		29.554

		16.265

		



		AD.32212

		     -
0,4x1,2 m

		cái

		48.135

		10.111

		



		

		Loại biển báo tròn


Kích thước

		

		

		

		



		AD.32221

		     -
( 0,7 m

		cái

		23.232

		12.748

		



		

		Loại biển báo tam giác


Kích thước

		

		

		

		



		AD.32231

		     -
0,7x0,7x0,7 m

		cái

		16.568

		7.913

		



		

		

		

		

		

		





AD.32300 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, đo lấy dấu, gò tôn, cắt thành bảng, cao rỉ, sơn 3 nước: 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu, vẽ hình 3 nước sơn.


- Lắp biển báo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Bốc dỡ, vận chuyển bảng ra công trường bằng ô tô 2,5T trong phạm vi 30km.


Đơn vị tính : đ/ 1 cái, m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp đặt bảng tên đường, bảng lưu thông

		

		

		

		



		AD.32311

		   -    bảng tên đường 0,3x0,5m

		cái

		22.087

		15.041

		7.381



		

		

		

		

		

		



		AD.32321

		   -    bảng lưu thông loại tròn

		m2

		181.404

		102.443

		7.381



		AD.32322

		   -    bảng lưu thông loại vuông, tam giác, chữ nhật

		m2

		141.600

		101.223

		7.381



		

		

		

		

		

		





AD.32400 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BIỂN BÁO PHẢN QUANG


Thành phần công việc : 


Gò tôn, lấy dấu, cắt thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in. Vẽ khuôn mẫu, tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng. Lắp đặt bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.


Đơn vị tính : đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang

		

		

		

		



		AD.32411

		    -     biển vuông 60x60cm

		cái

		139.639

		60.225

		7.689



		AD.32421

		    -   biển tròn đk 70, bát giác cạnh 25cm

		cái

		178.873

		63.302

		7.689



		AD.32431

		    -     biển tam giác cạnh 70cm

		cái

		91.693

		54.950

		7.689



		AD.32441

		    -     biển chữ nhật 30x50cm

		cái

		56.954

		40.883

		7.689



		

		

		

		

		

		





AD.33100 - GẮN VIÊN PHẢN QUANG


Thành phần công việc : 


- Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.


- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng ô tô 2,5T.


Đơn vị tính : đ/ 1 viên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.33110

		Gắn viên phản quang trên mặt bê tông

		viên

		73.788

		3.070

		4.373



		AD.33120

		Gắn viên phản quang trên mặt đường nhựa

		viên

		73.730

		2.942

		4.373



		

		

		

		

		

		





AD.34100 - LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m


Đơn vị tính : đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.34110

		Lắp đặt dải phân cách cứng

		cái

		20.300

		3.905

		



		AD.34120

		Lắp đặt dải phân cách mềm

		cái

		82.215

		2.665

		



		AD.34130

		Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng

		cái

		27.409

		2.986

		



		

		

		

		

		

		





CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG SẮT


AD.40000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, bốc dỡ , vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


- Đặt đường, giật nâng đường các đợt.


- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga.


ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00m


AD.41000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00m


AD.41100 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00m TÀ VẸT GỖ RAY P43, P38


Đơn vị tính: đ/ 1000m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 


1 m tà vẹt gỗ


Ray P43 (12,5m)

		

		

		

		



		AD.41111

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		818.429.911

		38.683.209

		



		AD.41112

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		793.629.035

		36.511.463

		



		

		Ray P38 (12,5m)

		

		

		

		



		AD.41121

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		770.189.911

		39.930.830

		



		AD.41122

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		745.389.035

		37.757.588

		



		

		

		

		

		

		





AD.41200 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00m TÀ VẸT GỖ KHÔNG ĐỆM SẮT RAY P33-30, RAY P26-25-24


Đơn vị tính: đ/ 1000m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 


1 m tà vẹt gỗ không đệm sắt


Ray P33-30 (12m)

		

		

		

		



		AD.41211

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		751.477.896

		35.474.687

		



		AD.41212

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		726.939.092

		33.191.786

		



		

		Ray P26-25-24 (10m)

		

		

		

		



		AD.41221

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		741.969.736

		35.370.012

		



		AD.41222

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		712.814.252

		32.922.623

		



		

		

		

		

		

		





ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1M TÀ VẸT GỖ KHÔNG ĐỆM SẮT, RAY P26-25-24


Đơn vị tính: đ/ 1000m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt gỗ không đệm sắt


Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		



		AD.41231

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		723.093.633

		35.150.694

		



		AD.41232

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		692.786.491

		32.274.638

		



		

		Ray P26-25-24, dài 8,0m

		

		

		

		



		AD.41241

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		768.010.624

		36.725.796

		



		AD.41242

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		731.632.406

		34.388.066

		



		

		

		

		

		

		





AD.41300 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1M TÀ VẸT SẮT, RAY P26-25-24


Đơn vị tính: đ/ 1000m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt sắt


Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		



		AD.41311

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		526.779.293

		25.700.082

		



		AD.41312

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		522.338.198

		22.385.390

		



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt sắt


Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		



		AD.41321

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		527.724.998

		25.635.284

		



		AD.41322

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		512.187.698

		22.111.242

		



		

		Ray P26-25-24, dài 8,0m

		

		

		

		



		AD.41331

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		567.801.383

		26.946.207

		



		AD.41332

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		547.620.983

		22.873.871

		



		

		

		

		

		

		





AD.41400 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1M TÀ VẸT BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/ 1000m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt bê tông


Ray P43 dài 12,5m

		

		

		

		



		AD.41411

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		824.164.823

		64.873.268

		



		AD.41412

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		800.635.763

		62.535.537

		



		

		Ray P38 dài 12,5m

		

		

		

		



		AD.41421

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		775.924.823

		64.110.639

		



		AD.41422

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		752.395.763

		61.374.149

		



		

		

		

		

		

		





AD.42000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT TRONG GA KHỔ 1M


Đơn vị tính: đ/ 1000m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m


Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		



		AD.42111

		  -  Ray P43-33 dài 12,5m

		1000m

		808.473.082

		32.763.119

		



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		



		AD.42211

		  -  Ray P33-30, dài 12,5m

		1000m

		744.796.937

		28.685.798

		



		AD.42221

		  -  Ray P26-25-24, dài 10,0m

		1000m

		734.186.079

		27.055.866

		



		AD.42222

		  -  Ray P26-25-24, dài 9,58m

		1000m

		715.084.928

		26.786.703

		



		AD.42223

		  -  Ray P26-25-24, dài 8,00m

		1000m

		758.328.221

		27.599.177

		



		

		Đường sắt trong ga, khổ 1m


Tà vẹt sắt, ray P26-25-24 dài

		

		

		

		



		AD.42311

		     -
     10,0 m

		1000m

		526.859.693

		20.316.822

		



		AD.42312

		     -
     9,58 m

		1000m

		512.187.698

		20.102.489

		



		AD.42313

		     -
     8,00 m

		1000m

		547.620.983

		20.710.598

		



		

		Tà vẹt bê tông

		

		

		

		



		AD.42411

		     -
Ray P43 dài 12,5 m

		1000m

		703.694.468

		62.151.731

		



		AD.42412

		     -
Ray P38 dài 12,5 m

		1000m

		655.454.468

		61.553.591

		



		

		

		

		

		

		





AD.43000 - ĐẶT ĐƯỜNG ĐÓN TIỄN KHỔ 1M


Đơn vị tính: đ/ 1000m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường đón tiễn, khổ 1m


Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		



		AD.43111

		  -   Ray P43-38, dài 12,5m

		1000m

		808.473.082

		32.763.119

		



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		



		AD.43211

		  -   Ray P43-38, dài 12,0m

		1000m

		780.497.810

		26.078.904

		



		AD.43221

		  -   Ray P26-25-24, dài 10,0m

		1000m

		705.208.480

		24.703.182

		



		AD.43222

		  -   Ray P26-25-24, dài 9,58m

		1000m

		685.171.980

		25.695.098

		



		AD.43223

		  -   Ray P26-25-24, dài 8,00m

		1000m

		716.643.370

		25.316.276

		



		

		Đặt đường đón tiễn khổ 1m


Tà vẹt sắt, ray P26-25-24

		

		

		

		



		AD.43311

		     -
     10,0 m

		1000m

		510.659.093

		19.070.697

		



		AD.43312

		     -
     9,58 m

		1000m

		495.625.298

		18.741.720

		



		AD.43313

		     -
     8,00 m

		1000m

		527.299.883

		19.285.031

		



		

		Tà vẹt bê tông

		

		

		

		



		AD.43411

		     -
Ray P43 dài 12,5 m

		1000m

		703.694.468

		62.151.731

		



		AD.43412

		     -
Ray P38 dài 12,5 m

		1000m

		655.454.468

		61.553.591

		



		

		

		

		

		

		





AD.44000 - ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHỔ 1M TÀ VẸT GỖ


Đơn vị tính: đ/ 1000m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường nhánh, tránh, tạm, khổ 1m


Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		



		

		Ray P43-38, dài 12,5m

		

		

		

		



		AD.44111

		     -
Độ cong ≤ 500m

		1000m

		760.852.813

		34.717.043

		



		AD.44112

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		736.638.552

		36.890.285

		



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		



		

		Ray P33-30, dài 12,5m

		

		

		

		



		AD.44221

		     -
Độ cong ≤ 500m

		1000m

		696.297.672

		31.237.862

		



		AD.44222

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		668.932.486

		29.009.790

		



		

		Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		



		AD.44231

		     -
Độ cong ≤ 500m

		1000m

		687.554.147

		32.379.312

		



		AD.44232

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		675.869.081

		29.662.760

		



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		



		AD.44241

		     -
Độ cong ≤ 500m

		1000m

		666.025.222

		31.890.831

		



		AD.44242

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		654.526.153

		29.064.620

		



		

		Ray P26-25-24, dài 8,0m

		

		

		

		



		AD.44251

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		699.848.312

		32.812.964

		



		AD.44252

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		685.291.157

		29.393.597

		



		

		

		

		

		

		





AD.44300 - ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHỔ 1M TÀ VẸT SẮT


Đơn vị tính: đ/ 1000m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường nhánh, tránh, tạm, khổ 1m, tà vẹt sắt


Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		



		AD.44311

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		510.659.093

		28.905.116

		



		AD.44312

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		494.458.493

		25.645.253

		



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		



		AD.44321

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		495.625.298

		28.252.146

		



		AD.44322

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		478.761.398

		24.882.624

		



		

		Ray P26-25-24, dài 8 m

		

		

		

		



		AD.44331

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		527.299.883

		29.229.108

		



		AD.44332

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		507.039.083

		25.156.772

		



		

		

		

		

		

		





AD.45000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M


AD.45100 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ RỘNG 1,435M LOẠI NẶNG VÀ LOẠI VỪA, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


Đơn vị tính: đ/ 1000m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại nặng và loại vừa


Tà vẹt gỗ đệm sắt


Ray P43, dài 12,5m

		

		

		

		



		AD.45111

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		950.760.500

		53.408.918

		



		AD.45112

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		905.399.973

		48.025.658

		



		

		Tà vẹt gỗ đệm sắt, Ray P38, dài 12,5m

		

		

		

		



		AD.45121

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		903.644.592

		52.317.312

		



		AD.45122

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		856.030.856

		46.939.037

		



		

		

		

		

		

		





AD.45200 - ĐẶT ĐƯỜNG CHÍNH TRONG GA


AD.45300 - ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


Đơn vị tính: đ/ 1000m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,435m


Đường chính trong ga, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		



		AD.45211

		     -
Ray P43-44

		1000m

		904.270.856

		43.624.344

		



		AD.45212

		     -
Ray P38-41

		1000m

		856.030.856

		43.519.670

		



		

		Đường nhánh tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		



		

		Ray P43-44

		

		

		

		



		AD.45311

		     -
Độ cong ≤ 500m

		1000m

		857.501.087

		50.799.532

		



		AD.45312

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		857.347.322

		45.418.764

		



		

		Ray P38-41

		

		

		

		



		AD.45321

		     -
Độ cong ≤ 500m

		1000m

		809.261.087

		50.799.532

		



		AD.45322

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		809.107.322

		45.418.764

		



		

		

		

		

		

		





AD.45400 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ RỘNG 1,435M LOẠI VỪA VÀ NHẸ, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


Đơn vị tính: đ/ 1000m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		



		

		Ray P43-44

		

		

		

		



		AD.45411

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		904.270.856

		49.057.449

		



		AD.45412

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		856.368.452

		43.679.174

		



		

		Ray P38-41

		

		

		

		



		AD.45421

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		856.030.856

		47.866.154

		



		AD.45422

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		808.128.452

		42.482.894

		



		

		

		

		

		

		





AD.46100 - ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG, ĐƯỜNG GA XÍ NGHIỆP 


AD.46200 - ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT RAY P33-44, P38


Đơn vị tính: đ/ 1000m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đặt đường lồng, đường ga xí nghiệp


Đường ga xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		



		AD.46111

		     -
Ray P43-44

		1000m

		1.007.202.787

		55.577.175

		



		AD.46112

		     -
Ray P38

		1000m

		934.842.787

		54.490.554

		



		

		Đường nhánh tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		



		

		Ray P43-38

		

		

		

		



		AD.46211

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		958.525.258

		57.536.084

		



		AD.46212

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		934.053.717

		53.897.399

		



		

		

		

		

		

		





AD.50000 - LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT 


AD.51100 - LẮP THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1M VÀ 1,435M


Thành phần công việc :


- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.


Đơn vị tính: đ/ 1 km đường sắt có thanh giằng


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt các phụ kiện đường sắt, Lắp thanh giằng cự ly cho đường 1m và 1,435m

		

		

		

		



		AD.51110

		 -  Loại 5 thanh cho 1 cầu ray

		km

		4.600.000

		1.590.056

		



		AD.51120

		 -  Loại 3 thanh cho 1 cầu ray

		km

		2.760.000

		952.040

		



		

		

		

		

		

		





AD.51200 - LẮP ĐẶT THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1M VÀ 1,435M


Đơn vị tính: đ/ 1 km có phòng xô


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt các phụ kiện đường sắt, Lắp thiết bị phòng xô cho đường 1m và 1,435m

		

		

		

		



		AD.51210

		     -   Dốc ( 5% 2 chiều

		km

		50.720.000

		1.490.366

		



		AD.51220

		     -   Dốc > 5% 1 chiều

		km

		88.640.000

		2.387.576

		



		AD.51230

		     -   Tàu hãm trước ga 1 chiều

		km

		44.320.000

		1.191.296

		



		AD.51240

		     -   Phòng xô cho 1 bộ ghi

		km

		954.000

		59.814

		



		

		

		

		

		

		





AD.51300 - LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG


Đơn vị tính: đ/ 1 km đường các loại


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.51310

		Lắp giá ray dự phòng

		km

		4.538.340

		59.814

		



		

		

		

		

		

		





AD.52000 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI GHI


Thành phần công việc :


- Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.52100 - ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1M, RAY P43, P38


Đơn vị tính: đ/ bộ


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đặt ghi đường sắt khổ 1m ray P43, P38

		

		

		

		



		AD.52110

		     -   Tg 1/10 dài 21,414m

		bộ

		16.884.225

		3.638.685

		



		AD.52120

		     -   Tg 1/10 dài 24,000m

		bộ

		15.138.146

		3.638.685

		



		AD.52130

		     -   Tg 1/9   dài 22,312m

		bộ

		14.552.770

		3.638.685

		



		

		

		

		

		

		





AD.52200 - ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M


AD.52300 - ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG RAY P43, P38


Đơn vị tính: đ/ bộ


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đặt ghi đường sắt khổ 1.435m

		

		

		

		



		AD.52210

		 - Ray P43, Tg1/10 dài 31.41m

		bộ

		22.015.932

		3.912.833

		



		AD.52311

		 - Đặt ghi đường lồng, ray


   P43-38, Tg1/10 dài 24,552m

		bộ

		17.547.991

		4.869.857

		



		AD.52321

		 - Đặt ghi đường lồng, ray


   P43-38, Tg1/9 dài 24,552m

		bộ

		17.822.590

		4.869.857

		



		

		

		

		

		

		





AD.60000 - LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT


Thành phần công việc :


Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật.


AD.61100 - LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm nền đá ba lát các loại đường

		

		

		

		



		

		Tà vẹt gỗ

		

		

		

		



		AD.61111

		     -
Đường 1,00m

		m3

		120.476

		48.848

		



		AD.61112

		     -
Đường 1,435m

		m3

		120.476

		50.343

		



		AD.61121

		Làm nền đá ba lát các loại đường, tà vẹt sắt

		m3

		120.476

		54.830

		



		AD.61131

		Làm nền đá ba lát các loại đường, tà vẹt bê tông

		m3

		120.476

		51.340

		



		

		

		

		

		

		





AD.61200 - LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm nền đá ba lát các loại ghi

		

		

		

		



		AD.61210

		     -
Ghi đường 1,00m

		m3

		120.476

		54.830

		



		AD.61220

		     -
Ghi đường 1.435m

		m3

		120.476

		59.814

		



		

		

		

		

		

		





AD.62000 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


AD.62100 - SẢN XUẤT ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình  theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.62110

		Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng bằng thép hình

		tấn

		7.965.889

		233.396

		270.791



		

		

		

		

		

		





AD.62200 - LẮP DỰNG ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh. định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.62210

		Lắp dựng đường trượt thép hình hầm đứng

		tấn

		288.201

		2.007.753

		477.153



		AD.62220

		Lắp dựng đường trượt thép hình hầm nghiêng 

		tấn

		318.449

		2.251.256

		530.222



		

		

		

		

		

		





AD.63000 - LẮP ĐẶT, THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HẦM


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, kiểm tra, dọn sạch nền. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Kiểm tra các cấu kiện của ray, đặt tà vẹt, ray. Lắp giữ các cấu kiện. Hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


AD.63100 - LẮP ĐẶT ĐƯỜNG GOÒNG KHỔ 0,9M, TÀ VẸT GỖ 


Đơn vị tính: đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.63110

		Lắp đặt đường goòng khổ 0,9m, tà vẹt gỗ, ray P24 trong hầm

		m

		894.949

		62.306

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  


Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì chi phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.


AD.70000 - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN TÍN HIỆU 


AD.71000 - TRỒNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO


AD.71100 - TRỒNG CỘT KM


Thành phần công việc :


- Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


Đơn vị tính: đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.71110

		Trồng cột km

		cái

		84.840

		14.954

		



		

		

		

		

		

		





AD.71200 - TRỒNG CỘT VÀ BIỂN ĐƯỜNG VÒNG 


Thành phần công việc :


- Sơn kẻ chữ cột, biển.


- Trồng các cột NĐ, NC, TD, TC, biển ghi số hiệu của đường cong.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


Đơn vị tính: đ/ 1 đường vòng


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.71210

		Trồng cột và biển đường vòng

		cái

		185.436

		37.384

		



		

		

		

		

		

		





AD.71300 - TRỒNG BIỂN ĐỒI DỐC (HOẶC TRỒNG DỐC XUNG ĐỘT) 


Đơn vị tính: đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.71310

		Trồng biển đổi dốc

		cái

		40.804

		7.477

		



		

		

		

		

		

		





AD.71400 - TRỒNG BIỂN KÉO CÒI (HOẶC BIỂN BÁO ĐƯỜNG NGANG, BIỂN BÁO CHÚ Ý TÀU HỎA)


Đơn vị tính: đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.71410

		Trồng biển kéo còi

		cái

		42.126

		14.954

		



		

		

		

		

		

		





AD.71500 - LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m.


- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì đơn giá nhân công được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.


- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ  500m vận chuyển tiếp theo đơn giá nhân công được cộng thêm 0,79 công/cột cho các đơn giá lắp đặt tương ứng.


LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, CỘT ĐÁNH DẤU ĐẦU CÁP


Đơn vị tính: đ/ 1 cột


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cột thông tin chữ H

		

		

		

		



		AD.71511

		     -
Loại cột 6m

		cột

		466.231

		324.894

		



		AD.71512

		     -
Loại cột 7m

		cột

		578.548

		401.214

		



		AD.71513

		     -
Loại cột 8m

		cột

		686.674

		478.387

		



		AD.71514

		     -
Loại cột 9m

		cột

		729.307

		559.397

		



		AD.71521

		Lắp dựng cột đánh dấu 1,2m

		cột

		35.350

		40.505

		



		

		

		

		

		

		





LẮP DỰNG CỘT TÍN HIỆU 


Đơn vị tính: đ/ 1 cột


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cột tín hiệu

		

		

		

		



		AD.71531

		     -
Loại cột 7,5m

		cột

		630.000

		845.370

		



		AD.71532

		     -
Loại cột 8,5m

		cột

		735.000

		924.853

		



		AD.71533

		     -
Loại cột 9,5m

		cột

		1.260.000

		1.056.712

		



		

		

		

		

		

		





AD.72100 - LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN CỘT TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU


Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, kiểm tra các phụ kiện, lắp phụ kiện đấu dây, thử điện khí, hoàn thiện công tác lắp theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu , phụ kiện trong phạm vi 500m.


Đơn vị tính: đ/ 1 cột


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt các phụ kiện

		

		

		

		



		AD.72111

		     -
Cột tín hiệu vào ga

		cột

		3.987.570

		1.380.707

		



		AD.72112

		     -
Cột tín hiệu ra ga

		cột

		1.690.385

		672.908

		



		AD.72121

		Lắp đặt cột đánh dấu

		cột

		1.454.960

		458.574

		



		

		

		

		

		

		





AD.73100 - LẮP ĐẶT GHI TÍN HIỆU


Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí lắp ghi, lắp các phụ kiện tay quay ghi, bộ  quay ghi, bộ biểu thị ghi, các loại cần động tác, thử hoạt động, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật tư, phụ kiện trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/ 1 bộ ghi


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.73111

		     Lắp đặt ghi cơ khí

		bộ

		222.600

		707.799

		



		AD.73121

		     Lắp đặt ghi điện đơn

		bộ

		780.515

		1.929.002

		



		AD.73131

		     Lắp đặt ghi liên động

		bộ

		7.256.447

		4.535.895

		



		AD.73141

		     Lắp đặt ghi lồng 3 đầu dây

		bộ

		1.333.305

		4.115.702

		



		

		

		

		

		

		





AD.74100 - KÉO RẢI DÂY THÔNG TIN


Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượngtrước và sau khi kéo dây, vận chuyển, ra dây dưới đất, gác dây lên xà, căng hãm, hàn nối, hoàn thiện công tác kéo rải dây theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Nếu kéo rải dây trên đồi, núi, hồ ao, bùn lầy sông ngòi, đơn giá nhân công được nhân với hệ số 1,2.


- Trường hợp tháo dỡ dây thông tin đơn giá nhân công nhân với hệ số 0,8 so với đơn giá tương ứng.


Đơn vị tính: đ/ 1 km/sợi


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Kéo rải dây thông tin


Kéo rải dây sắt

		

		

		

		



		AD.74111

		     -
Đường kính ( 3mm

		km

		904.733

		408.729

		



		AD.74112

		     -
Đường kính ( 4mm

		km

		1.629.233

		456.082

		



		

		Kéo rải dây lưỡng kim

		

		

		

		



		AD.74121

		     -
Đường kính ( 2,5mm

		km

		982.732

		398.760

		



		AD.74122

		     -
Đường kính ( 3mm

		km

		1.398.532

		408.729

		



		

		

		

		

		

		





AD.74200 - LẮP XÀ THÔNG TIN


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng, xác định vị trí, lắp xà, bộ sứ vào xà theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/ 1 xà


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.74211

		     Lắp xà thông tin, xà 1,1m

		xà

		150.450

		50.343

		



		AD.74212

		     Lắp xà thông tin, xà 2,5m

		xà

		296.310

		68.786

		



		

		

		

		

		

		





AD.74300 - LẮP ĐẶT BỘ GIÁ ĐỠ ĐẶT BỘ QUAY GHI 


Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí, đánh dấu, khoan ray, khoan các phụ kiện, lắp bộ giá hoàn chỉnh


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/ 1 bộ giá đỡ


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.74310

		Lắp đặt bộ giá đỡ đặt bộ quay ghi

		bộ

		550.769

		299.070

		



		

		

		

		

		

		





AD.74400 - LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐƯỜNG RAY


Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, phân rải phụ kiện, khoan ray để lắp dây dẫn, lắp các phụ kiện, điều chỉnh và thử hoạt động, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/ 1 mạch


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.74410

		 Lắp đặt mạch điện đường ray

		mạch

		1.434.061

		1.764.513

		



		

		

		

		

		

		





AD.74500 - LẮP ĐẶT HỘP CÁP, HÒM BIẾN THẾ TÍN HIỆU


Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, lắp hộp cáp, hòm biến thế vào vị trí, lên đầu cáp, đổ xi cách điện, thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/ 1 hộp


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.74511

		Lắp đặt hộp cáp cuối

		hộp

		480.690

		494.472

		



		AD.74521

		Lắp đặt hộp cáp phân hướng

		hộp

		830.130

		775.032

		



		AD.74531

		Lắp đặt hòm biến thế

		hộp

		330.393

		884.138

		



		

		

		

		

		

		





AD.74600 - LẮP CÁC LOẠI RƠ LE TÍN HIỆU CHẠY TÀU


Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, lắp đặt và đo kiểm để đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.74610

		Lắp các loại rơ le tín hiệu chạy tàu

		cái

		201.300

		309.045

		



		

		

		

		

		

		





AD.74700 - LẮP ĐẶT MÁY THÔNG TIN


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, kiểm tra lau chùi máy, vận chuyển đưa máy đến vị trí lắp đặt,đấu dây thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt tổng đài

		

		

		

		



		AD.74711

		Lắp đặt điện thoại nam châm

		cái

		

		2.841.165

		



		AD.74712

		Lắp đặt cộng điện điều độ

		cái

		

		3.688.530

		





		AD.74721

		Lắp đặt máy đóng đường

		cái

		674.959

		3.066.963

		



		

		

		

		

		

		





AD.74800 - LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGẦM 


Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc điện khí cáp, tởi cáp , ra cáp xuống rãnh, làm đầu cáp, kiểm tra thông mạch của cáp, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển xa trong phạm vi 500m


Đơn vị tính: đ/ 100m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.74810

		Lắp đặt mạng cáp ngầm

		100m

		1.158.161

		230.666

		



		

		

		

		

		

		





AD.81000 - SẢN XUẤT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đo lấy dấu, triển khai tôn, cắt, uốn khoan lỗ, hàn, sơn chống rỉ 2 nước trong và ngoài phao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liêu trong phạm vi 30m.


AD.81100  SẢN XUẤT PHAO TIÊU 


Đơn vị tính: đ/ cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất phao tiêu báo hiệu 


đường sông

		

		

		

		



		AD.81111

		        -     đường kính phao 0,8m

		cái

		1.138.564

		1.111.544

		90.388



		AD.81121

		        -     đường kính phao 1,0m

		cái

		1.856.085

		1.440.521

		150.681



		AD.81131

		        -     đường kính phao 1,2m

		cái

		2.549.925

		1.834.296

		204.144



		AD.81141

		        -     đường kính phao 1,4m

		cái

		4.138.937

		2.480.786

		333.630



		

		

		

		

		

		





AD.81200 - SẢN XUẤT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG 


Đơn vị tính: đ/ cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất cột báo hiệu đường sông

		

		

		

		



		

		( Đường kính 160mm

		

		

		

		



		AD.81211

		          -       chieàu dài cột 5,5m

		cái

		1.245.535

		565.741

		27.148



		AD.81212

		          -       chieàu dài cột 6,5m

		cái

		1.414.362

		643.997

		30.335



		AD.81213

		          -       chieàu dài cột 7,5m

		cái

		1.583.764

		722.254

		34.325



		

		

		

		

		

		



		

		( Đường kính 200mm

		

		

		

		



		AD.81221

		          -       chieàu dài cột 5,5m

		cái

		1.493.821

		615.586

		32.026



		AD.81222

		          -       chieàu dài cột 6,5m

		cái

		1.706.041

		692.846

		37.469



		AD.81223

		          -       chieàu dài cột 7,5m

		cái

		1.913.972

		772.598

		42.110



		

		

		

		

		

		





AD.81300 - SẢN XUẤT BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Đơn vị tính: đ/ 1m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.81310

		Sản xuất biển báo hiệu đường sông

		m2

		309.097

		169.473

		24.570



		

		

		

		

		

		





AD.82000 - LẮP ĐẶT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


AD.82100 - LẮP ĐẶT PHAO TIÊU


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp.. ), thả phao dấu, căn toạ độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống xà lan ( vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong định mức).


Đơn vị tính: đ/ cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt phao tiêu :

		

		

		

		



		AD.82111

		        -     đường kính phao 0,8m

		cái

		5.786

		38.698

		34.952



		AD.82121

		        -     đường kính phao 1,0m

		cái

		6.365

		53.210

		48.898



		AD.82131

		        -     đường kính phao 1,2m

		cái

		7.028

		68.796

		63.016



		AD.82141

		        -     đường kính phao 1,4m

		cái

		7.607

		83.845

		76.962



		

		

		

		

		

		





AD.82200 - LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG ĐƯỜNG KÍNH 160mm-200mm


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lắp đất chân cột.


Đơn vị tính: đ/ cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất cột báo hiệu đường sông


đường kính 160mm - 200mm

		

		

		

		



		AD.82211

		          -       chieàu dài cột 5,5m

		 cái

		260.471

		363.869

		



		AD.82221

		          -       chieàu dài cột 6,5m

		cái

		260.471

		378.822

		



		AD.82231

		          -       chieàu dài cột 7,5m

		cái

		260.471

		389.788

		



		

		

		

		

		

		





AD.82300 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Đơn vị tính: đ/ cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AD.82310

		Lắp đặt các loại  biển báo hiệu đường sông

		cái

		86.416

		74.768

		



		

		

		

		

		

		





Chương V


CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

AE.10000  XÂY ĐÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, bắc và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.


AE.11000 - XÂY ĐÁ HỘC


AE.11000 - XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 60cm

		

		

		

		



		AE.11113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		207.969

		81.437

		



		AE.11114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		233.184

		81.437

		



		AE.11115

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		260.256

		81.437

		



		

		Chiều dầy > 60 cm

		

		

		

		



		AE.11123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		207.969

		78.452

		



		AE.11124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		233.184

		78.452

		



		AE.11125

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		260.256

		78.452

		



		

		

		

		

		

		





AE.11200 - XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 60cm, cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.11213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		207.969

		92.096

		



		AE.11214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		233.184

		92.096

		



		AE.11215

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		260.256

		92.096

		



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 60cm, cao > 2m

		

		

		

		



		AE.11223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		225.647

		106.593

		



		AE.11224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		253.005

		106.593

		



		AE.11225

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		282.378

		106.593

		



		

		Chiều dầy > 60cm, cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.11233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		207.969

		88.685

		



		AE.11234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		233.184

		88.685

		



		AE.11235

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		260.256

		88.685

		



		

		Chiều dầy > 60cm, cao > 2m

		

		

		

		



		AE.11243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		223.567

		101.050

		



		AE.11244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		250.673

		101.050

		



		AE.11245

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		279.776

		101.050

		



		

		

		

		

		

		





AE.11300 - XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 60cm, cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.11313

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		207.969

		100.197

		



		AE.11314

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		233.184

		100.197

		



		AE.11315

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		260.256

		100.197

		



		

		Chiều dầy ( 60cm, cao > 2m

		

		

		

		



		AE.11323

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		225.647

		118.104

		



		AE.11324

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		253.005

		118.104

		



		AE.11325

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		282.378

		118.104

		



		

		Chiều dầy > 60cm, cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.11333

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		207.969

		95.933

		



		AE.11334

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		233.184

		95.933

		



		AE.11335

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		260.256

		95.933

		



		

		Chiều dầy > 60cm, cao > 2m

		

		

		

		



		AE.11343

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		223.567

		108.298

		



		AE.11344

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		250.673

		108.298

		



		AE.11345

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		279.776

		108.298

		



		

		

		

		

		

		





AE.114000 - XÂY MỐ, TRỤ, CỘT, TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG ĐẦU CẦU


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây mố cầu

		

		

		

		



		

		Xây mố cầu cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.11413

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		207.969

		105.313

		



		AE.11414

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		233.184

		105.313

		



		AE.11415

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		260.256

		105.313

		



		

		Xây mố cầu cao > 2m

		

		

		

		



		AE.11423

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		225.647

		214.464

		



		AE.11424

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		253.005

		214.464

		



		AE.11425

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		282.378

		214.464

		



		

		Xây trụ, cột cầu


Xây trụ, cột cầu cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.11513

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		221.487

		169.695

		



		AE.11514

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		248.341

		169.695

		



		AE.11515

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		277.173

		169.695

		



		

		Xây trụ, cột cầu cao > 2m

		

		

		

		



		AE.11523

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		223.567

		291.211

		



		AE.11524

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		250.673

		291.211

		



		AE.11525

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		279.776

		291.211

		



		

		Xây tường cánh, tường đầu cầu


Xây tường cầu cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.11613

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		217.328

		101.476

		



		AE.11614

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		243.678

		101.476

		



		AE.11615

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		271.968

		101.476

		



		

		Xây tường cầu cao > 2m

		

		

		

		



		AE.11623

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		224.607

		173.106

		



		AE.11624

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		251.839

		173.106

		



		AE.11625

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		281.077

		173.106

		



		

		Xây trụ đỡ ống


Xây trụ đỡ ống cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.11713

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		221.457

		149.656

		



		AE.11714

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		248.059

		149.656

		



		AE.11715

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		276.620

		149.656

		



		

		Xây trụ đỡ ống cao > 2m

		

		

		

		



		AE.11723

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		227.755

		176.944

		



		AE.11724

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		255.113

		176.944

		



		AE.11725

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		284.486

		176.944

		



		

		

		

		

		

		





AE.118000 - XÂY GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây gối đỡ đường ống

		

		

		

		



		

		Xây gối đỡ đường ống cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.11813

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		209.912

		149.656

		2.948



		AE.11814

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		235.127

		149.656

		2.948



		AE.11815

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		262.199

		149.656

		2.948



		

		Xây gối đỡ đường ống cao > 2m

		

		

		

		



		AE.11823

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		227.755

		176.091

		2.948



		AE.11824

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		255.113

		176.091

		2.948



		AE.11825

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		284.486

		176.091

		2.948



		

		

		

		

		

		





AE.119000 - XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây mặt bằng, mái dốc

		

		

		

		



		

		Xây mặt bằng

		

		

		

		



		AE.11913

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		207.969

		88.685

		



		AE.11914

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		233.184

		88.685

		



		AE.11915

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		260.256

		88.685

		



		

		Xây mái dốc thẳng

		

		

		

		



		AE.11923

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		207.969

		93.375

		



		AE.11924

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		233.184

		93.375

		



		AE.11925

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		260.256

		93.375

		



		

		Xây mái dốc cong

		

		

		

		



		AE.11933

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		215.160

		103.182

		



		AE.11934

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		241.005

		103.182

		



		AE.11935

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		268.754

		103.182

		



		

		

		

		

		

		





AE.12000 - XẾP ĐÁ KHAN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xếp đá khan

		

		

		

		



		

		Xếp đá khan không chít mạch

		

		

		

		



		AE.12110

		     -
Mặt bằng

		m3

		123.659

		51.164

		



		AE.12120

		     -
Mái dốc thẳng

		m3

		123.659

		59.692

		



		AE.12130

		     -
Mái dốc cong

		m3

		127.227

		84.421

		



		

		Xếp đá khan có chít mạch

		

		

		

		



		

		Xếp đá khan mặt bằng

		

		

		

		



		AE.12213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		137.181

		66.087

		



		AE.12214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		141.204

		66.087

		



		AE.12215

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		145.523

		66.087

		



		

		Xếp đá khan mái dốc thẳng

		

		

		

		



		AE.12223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		137.181

		74.615

		



		AE.12224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		141.204

		74.615

		



		AE.12225

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		145.523

		74.615

		



		

		Xếp đá khan mái dốc cong

		

		

		

		



		AE.12233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		140.610

		85.700

		



		AE.12234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		144.734

		85.700

		



		AE.12235

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		149.161

		85.700

		



		

		

		

		

		

		





AE.12300 - XÂY CỐNG


AE.12400 - XÂY NÚT HẦM


AE.12500 - XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cống

		

		

		

		



		AE.12313

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		221.487

		131.322

		



		AE.12314

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		248.341

		131.322

		



		AE.12315

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		277.173

		131.322

		



		

		Xây nút hầm

		

		

		

		



		AE.12413

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		221.487

		151.788

		



		AE.12414

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		248.341

		151.788

		



		AE.12415

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		277.173

		151.788

		



		

		Xây kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		



		AE.12513

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		221.457

		176.091

		



		AE.12514

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		248.059

		176.091

		



		AE.12515

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		276.620

		176.091

		



		

		

		

		

		

		





AE.12600 - XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V TRÊN ĐỘ DỐC TALUY ≥ 40%


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ V trên độ dốc taluy  ≥ 40%

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≥ 5m

		

		

		

		



		AE.12613

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		227.333

		237.488

		



		AE.12614

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		256.330

		237.488

		



		AE.12615

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		287.463

		237.488

		



		

		Chiều cao ≥ 10m

		

		

		

		



		AE.12623

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		228.416

		277.141

		



		AE.12624

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		257.551

		277.141

		



		AE.12625

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		288.832

		277.141

		



		

		Chiều cao ≥ 20m

		

		

		

		



		AE.12633

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		230.581

		328.731

		



		AE.12634

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		259.992

		328.731

		



		AE.12635

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		291.570

		328.731

		



		

		

		

		

		

		





AE.13000 - XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10 x 20 x 30)


AE.13100 - XÂY MÓNG


AE.13200 - XÂY TƯỜNG


AE.13300 - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây đá miếng 10x20x30

		

		

		

		



		

		Xây móng

		

		

		

		



		AE.13113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		241.445

		99.789

		1.474



		AE.13114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		251.051

		99.789

		1.474



		AE.13115

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		261.364

		99.789

		1.474



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường

		

		

		

		



		

		Dày ( 30cm, cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.13213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		241.445

		112.538

		1.474



		AE.13214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		251.051

		112.538

		1.474



		AE.13215

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		261.364

		112.538

		1.474



		

		Dày ( 30cm, cao > 2m

		

		

		

		



		AE.13223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		254.725

		120.450

		1.621



		AE.13224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		264.859

		120.450

		1.621



		AE.13225

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		275.739

		120.450

		1.621



		

		Dày > 30cm, cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.13233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		238.101

		98.910

		1.474



		AE.13234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		249.507

		98.910

		1.474



		AE.13235

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		261.754

		98.910

		1.474



		

		Dày > 30cm, cao > 2m

		

		

		

		



		AE.13243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		248.815

		117.373

		1.621



		AE.13244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		260.735

		117.373

		1.621



		AE.13245

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		273.533

		117.373

		1.621



		

		Xây trụ độc lập

		

		

		

		



		AE.13313

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		265.224

		192.545

		2.270



		AE.13314

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		281.133

		192.545

		2.270



		AE.13315

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		298.215

		192.545

		2.270



		

		

		

		

		

		





AE.14000 - XÂY ĐÁ CHẺ


AE.14100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)


AE.14200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)


AE.14300 - XÂY GỐI ĐỠ ỐNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)


AE.14400 - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10 x 10 x 20)


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây đá chẻ 10x10x20

		

		

		

		



		

		Xây móng, đá 10x10x20

		

		

		

		



		AE.14113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		619.553

		119.132

		2.063



		AE.14114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		637.564

		119.132

		2.063



		AE.14115

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		656.901

		119.132

		2.063



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường, đá 10x10x20

		

		

		

		



		

		Dày ( 30cm, cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.14213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		621.572

		133.199

		2.122



		AE.14214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		640.183

		133.199

		2.122



		AE.14215

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		660.165

		133.199

		2.122



		

		Dày ( 30cm, cao > 2m

		

		

		

		



		AE.14223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		653.629

		145.508

		2.335



		AE.14224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		672.630

		145.508

		2.335



		AE.14225

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		693.031

		145.508

		2.335



		

		Dày > 30cm, cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.14233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		619.553

		119.132

		2.063



		AE.14234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		637.564

		119.132

		2.063



		AE.14235

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		656.901

		119.132

		2.063



		

		Dày > 30cm, cao > 2m

		

		

		

		



		AE.14243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		647.433

		132.759

		2.270



		AE.14244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		666.255

		132.759

		2.270



		AE.14245

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		686.462

		132.759

		2.270



		

		Xây gối đỡ đường ống, đá 10x10x20

		

		

		

		



		

		Cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.14313

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		619.553

		119.132

		



		AE.14314

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		637.564

		119.132

		



		AE.14315

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		656.901

		119.132

		



		

		Cao > 2m

		

		

		

		



		AE.14323

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		649.543

		132.759

		2.063



		AE.14324

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		668.991

		132.759

		2.063



		AE.14325

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		689.872

		132.759

		2.063



		

		Xây trụ độc lập, đá 10x10x20

		

		

		

		





		AE.14413

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		655.758

		192.545

		2.335



		AE.14414

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		675.393

		192.545

		2.335



		AE.14415

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		696.474

		192.545

		2.335



		

		

		

		

		

		





AE.15100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 x 20 x 25)


AE.15200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 x 20 x 25)


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng bằng đá chẻ 20x20x25

		

		

		

		



		AE.15113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		198.778

		59.346

		2.004



		AE.15114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		215.587

		59.346

		2.004



		AE.15115

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		233.636

		59.346

		2.004



		

		Xây tường, đá chẻ 20x20x25

		

		

		

		



		

		Dày ( 30cm, cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.15213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		203.045

		63.742

		2.063



		AE.15214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		220.455

		63.742

		2.063



		AE.15215

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		239.148

		63.742

		2.063



		

		Dày (  30cm, cao > 2m

		

		

		

		



		AE.15223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		214.212

		68.138

		2.270



		AE.15224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		232.580

		68.138

		2.270



		AE.15225

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		252.301

		68.138

		2.270



		

		Dày > 30 cm, cao (  2m

		

		

		

		



		AE.15233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		198.778

		61.104

		2.004



		AE.15234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		215.587

		61.104

		2.004



		AE.15235

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		233.636

		61.104

		2.004



		

		Dày > 30cm, cao > 2m

		

		

		

		



		AE.15243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		207.723

		63.742

		2.270



		AE.15244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		225.289

		63.742

		2.270



		AE.15245

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		244.149

		63.742

		2.270



		

		

		

		

		

		





AE.16100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 x 20 x 25)


AE.16200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 x 20 x 25)


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng, đá chẻ 15x20x25

		

		

		

		



		AE.16113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		231.335

		59.346

		2.063



		AE.16114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		248.745

		59.346

		2.063



		AE.16115

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		267.438

		59.346

		2.063



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường, đá chẻ 15x20x25

		

		

		

		



		

		Dày ( 30cm, cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.16213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		234.953

		61.544

		2.063



		AE.16214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		252.964

		61.544

		2.063



		AE.16215

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		272.301

		61.544

		2.063



		

		Dày ( 30cm, cao > 2m

		

		

		

		



		AE.16223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		247.876

		68.138

		2.270



		AE.16224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		266.877

		68.138

		2.270



		AE.16225

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		287.278

		68.138

		2.270



		

		Dày > 30cm, cao ( 2m

		

		

		

		



		AE.16233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		231.335

		60.225

		2.063



		AE.16234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		248.745

		60.225

		2.063



		AE.16235

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		267.438

		60.225

		2.063



		

		Dày > 30cm, cao > 2m

		

		

		

		



		AE.16243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		241.745

		63.742

		2.270



		AE.16244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		259.939

		63.742

		2.270



		AE.16245

		     -
Vữa XM mác 100

		m3

		279.473

		63.742

		2.270



		

		

		

		

		

		





XÂY GẠCH


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v. v... tính vào khối lượng) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).


- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30, cát vàng có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2,0.


AE.20000 - XÂY GẠCH CHỈ (6,5 x 10,5 x 22)


AE.21000 - XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 33cm

		

		

		

		



		AE.21112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		287.121

		71.204

		



		AE.21113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		309.337

		71.204

		



		AE.21114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		328.243

		71.204

		



		

		Chiều dầy > 33cm

		

		

		

		



		AE.21212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		283.538

		63.529

		



		AE.21213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		306.519

		63.529

		



		AE.21214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		326.078

		63.529

		



		

		

		

		

		

		





AE.22000 - XÂY TƯỜNG THẲNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 11cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.22112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		341.624

		95.081

		2.122



		AE.22113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		360.389

		95.081

		2.122



		AE.22114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		376.358

		95.081

		2.122



		

		Chiều dầy ( 11cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.22122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		341.624

		103.608

		7.728



		AE.22123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		360.389

		103.608

		7.728



		AE.22124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		376.358

		103.608

		7.728



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 11cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.22132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		341.624

		113.841

		57.424



		AE.22133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		360.389

		113.841

		57.424



		AE.22134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		376.358

		113.841

		57.424



		

		Chiều dầy ( 11cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.22142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		341.624

		118.957

		82.323



		AE.22143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		360.389

		118.957

		82.323



		AE.22144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		376.358

		118.957

		82.323



		

		Chiều dầy ( 33cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.22212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		301.477

		81.863

		2.122



		AE.22213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		324.804

		81.863

		2.122



		AE.22214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		344.656

		81.863

		2.122



		

		Chiều dầy ( 33cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.22222

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		304.349

		83.995

		7.728



		AE.22223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		327.897

		83.995

		7.728



		AE.22224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		347.938

		83.995

		7.728



		

		Chiều dầy ( 33cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.22232

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		304.349

		92.096

		57.424



		AE.22233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		327.897

		92.096

		57.424



		AE.22234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		347.938

		92.096

		57.424



		

		Chiều dầy ( 33cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.22242

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		304.349

		96.360

		82.323



		AE.22243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		327.897

		96.360

		82.323



		AE.22244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		347.938

		96.360

		82.323



		

		Chiều dầy > 33cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.22312

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		296.297

		70.777

		2.122



		AE.22313

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		320.313

		70.777

		2.122



		AE.22314

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		340.751

		70.777

		2.122



		

		Chiều dầy > 33cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.22322

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		299.132

		76.747

		7.728



		AE.22323

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		323.378

		76.747

		7.728



		AE.22324

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		344.012

		76.747

		7.728



		

		Chiều dầy > 33cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.22332

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		299.132

		84.421

		57.424



		AE.22333

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		323.378

		84.421

		57.424



		AE.22334

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		344.012

		84.421

		57.424



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy > 33cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.22342

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		299.132

		88.259

		82.323



		AE.22343

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		323.378

		88.259

		82.323



		AE.22344

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		344.012

		88.259

		82.323



		

		

		

		

		

		





AE.23000 - XÂY CỘT, TRỤ


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		

		Xây cột , trụ chiều cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.23112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		299.132

		127.911

		1.769



		AE.23113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		323.378

		127.911

		1.769



		AE.23114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		344.012

		127.911

		1.769



		

		Xây cột , trụ chiều cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.23122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		300.550

		170.548

		7.373



		AE.23123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		324.911

		170.548

		7.373



		AE.23124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		345.642

		170.548

		7.373



		

		Xây cột , trụ chiều cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.23132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		300.550

		187.603

		57.424



		AE.23133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		324.911

		187.603

		57.424



		AE.23134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		345.642

		187.603

		57.424



		

		Xây cột , trụ chiều cao > 50m

		

		

		

		



		AE.23142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		300.550

		196.130

		82.323



		AE.23143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		324.911

		196.130

		82.323



		AE.23144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		345.642

		196.130

		82.323



		

		

		

		

		

		





AE.24000 - XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG, VẶN VỎ ĐỖ


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 33cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.24113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		324.804

		118.531

		2.122



		AE.24114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		344.656

		118.531

		2.122



		

		Chiều dầy ( 33cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.24123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		327.897

		131.748

		7.728



		AE.24124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		347.938

		131.748

		7.728



		

		Chiều dầy ( 33cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.24133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		327.897

		144.539

		57.424



		AE.24134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		347.938

		144.539

		57.424



		

		Chiều dầy ( 33cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.24143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		327.897

		151.361

		82.323



		AE.24144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		347.938

		151.361

		82.323



		

		Chiều dầy > 33cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.24213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		320.313

		110.856

		2.122



		AE.24214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		340.751

		110.856

		2.122



		

		Chiều dầy > 33cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.24223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		323.378

		123.221

		7.728



		AE.24224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		344.012

		123.221

		7.728



		

		Chiều dầy > 33cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.24233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		323.378

		135.159

		57.424



		AE.24234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		344.012

		135.159

		57.424



		

		Chiều dầy > 33cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.24243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		323.378

		141.555

		82.323



		AE.24244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		344.012

		141.555

		82.323



		

		

		

		

		

		





AE.25000 - XÂY CỐNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cống cuốn cong

		

		

		

		



		AE.25113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		319.493

		198.688

		2.122



		AE.25114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		338.478

		198.688

		2.122



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cống Thành vòm cong

		

		

		

		



		AE.25213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		326.391

		182.486

		2.122



		AE.25214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		346.053

		182.486

		2.122



		

		

		

		

		

		





AE.26000 - XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, RÃNH THOÁT NƯỚC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây bể chứa gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		AE.26113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		330.850

		153.493

		2.122



		AE.26114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		352.172

		153.493

		2.122



		

		Xây hố van, hố ga gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		AE.26213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		335.349

		136.438

		2.122



		AE.26214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		358.046

		136.438

		2.122



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		AE.26313

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		336.025

		191.867

		2.122



		AE.26314

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		358.929

		191.867

		2.122



		

		

		

		

		

		





AE.27000 - XÂY BỂ CHỨA HÓA CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây bể chứa hóa chất, bể chống ăn mòn gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		AE.27110

		Xây bể chứa hóa chất, bể chống ăn mòn gạch chỉ 6,5x10,5x22

		m3

		3.933.171

		189.411

		2.122



		

		

		

		

		

		





AE.28000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.28113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		333.432

		153.493

		2.122



		AE.28114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		352.600

		153.493

		2.122



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.28123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		335.020

		170.548

		13.323



		AE.28124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		354.279

		170.548

		13.323



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.28133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		335.020

		187.603

		57.424



		AE.28134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		354.279

		187.603

		57.424



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		



		AE.28143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		335.020

		196.130

		82.323



		AE.28144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		354.279

		196.130

		82.323



		

		

		

		

		

		





AE.30000 - XÂY GẠCH THẺ (5 x 10 x 20)


AE.31000 - XÂY MÓNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng gạch thẻ 5x10x20

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 30cm

		

		

		

		



		AE.31112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		335.828

		71.204

		



		AE.31113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		358.809

		71.204

		



		AE.31114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		378.368

		71.204

		



		

		Chiều dầy > 30cm

		

		

		

		



		AE.31212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		326.274

		63.529

		



		AE.31213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		350.022

		63.529

		



		AE.31214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		370.232

		63.529

		



		

		

		

		

		

		





AE.32000 - XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch thẻ 5x10x20

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.32112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		354.772

		95.081

		2.122



		AE.32113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		374.976

		95.081

		2.122



		AE.32114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		392.171

		95.081

		2.122



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.32122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		358.134

		103.608

		13.323



		AE.32123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		378.531

		103.608

		13.323



		AE.32124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		395.889

		103.608

		13.323



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.32132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		365.410

		113.841

		57.424



		AE.32133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		389.885

		113.841

		57.424



		AE.32134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		410.715

		113.841

		57.424



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.32142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		365.410

		118.957

		82.323



		AE.32143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		389.885

		118.957

		82.323



		AE.32144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		410.715

		118.957

		82.323



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.32212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		352.619

		78.026

		2.122



		AE.32213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		376.750

		78.026

		2.122



		AE.32214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		397.286

		78.026

		2.122



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.32222

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		355.977

		83.995

		13.323



		AE.32223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		380.338

		83.995

		13.323



		AE.32224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		401.070

		83.995

		13.323



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.32232

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		363.694

		92.096

		57.424



		AE.32233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		388.055

		92.096

		57.424



		AE.32234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		408.787

		92.096

		57.424



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.32242

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		363.694

		96.360

		82.323



		AE.32243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		388.055

		96.360

		82.323



		AE.32244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		408.787

		96.360

		82.323



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch thẻ 5x10x20

		

		

		

		



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.32312

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		341.717

		69.925

		2.122



		AE.32313

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		366.533

		69.925

		2.122



		AE.32314

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		387.653

		69.925

		2.122



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.32322

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		344.987

		76.747

		13.323



		AE.32323

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		370.041

		76.747

		13.323



		AE.32324

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		391.363

		76.747

		13.323



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.32332

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		344.987

		84.421

		57.424



		AE.32333

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		370.041

		84.421

		57.424



		AE.32334

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		391.363

		84.421

		57.424



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.32342

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		344.987

		88.259

		82.323



		AE.32343

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		370.041

		88.259

		82.323



		AE.32344

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		391.363

		88.259

		82.323



		

		

		

		

		

		





AE.33000 - XÂY CỘT, TRỤ 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.33112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		343.352

		153.493

		2.122



		AE.33113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		368.287

		153.493

		2.122



		AE.33114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		389.508

		153.493

		2.122



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.33122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		346.622

		170.548

		13.323



		AE.33123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		371.795

		170.548

		13.323



		AE.33124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		393.218

		170.548

		13.323



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.33132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		346.622

		187.603

		57.424



		AE.33133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		371.795

		187.603

		57.424



		AE.33134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		393.218

		187.603

		57.424



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		



		AE.33142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		346.622

		196.130

		82.323



		AE.33143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		371.795

		196.130

		82.323



		AE.33144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		393.218

		196.130

		82.323



		

		

		

		

		

		





AE.34000 - XÂY HỐ VAN, HỐ GA, RÃNH THOÁT NƯỚC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây hố van, hố ga gạch thẻ 5x10x20

		

		

		

		



		AE.34113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		389.792

		183.339

		



		AE.34114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		413.865

		183.339

		



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch thẻ 5x10x20

		

		

		

		



		AE.34213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		398.028

		149.230

		



		AE.34214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		423.718

		149.230

		



		

		

		

		

		

		





AE.35000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây các bộ phận kết cấu khác gạch thẻ 5x10x20

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.35112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		356.441

		153.493

		2.122



		AE.35113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		380.572

		153.493

		2.122



		AE.35114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		401.108

		153.493

		2.122



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.35122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		358.138

		170.548

		13.323



		AE.35123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		382.384

		170.548

		13.323



		AE.35124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		403.018

		170.548

		13.323



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.35132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		358.138

		187.603

		57.424



		AE.35133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		382.384

		187.603

		57.424



		AE.35134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		403.018

		187.603

		57.424



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		



		AE.35142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		358.138

		196.130

		82.323



		AE.35143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		382.384

		196.130

		82.323



		AE.35144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		403.018

		196.130

		82.323



		

		

		

		

		

		





AE.40000 - XÂY GẠCH THẺ (4,5 x 9 x 19)


AE.41000 - XÂY MÓNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 30cm

		

		

		

		



		AE.41112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		383.833

		74.188

		



		AE.41113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		407.811

		74.188

		



		AE.41114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		428.216

		74.188

		



		

		Chiều dầy > 30cm

		

		

		

		



		AE.41212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		379.694

		65.661

		



		AE.41213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		404.821

		65.661

		



		AE.41214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		426.203

		65.661

		



		

		

		

		

		

		





AE.42000 - XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.42112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		416.697

		104.887

		2.063



		AE.42113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		437.384

		104.887

		2.063



		AE.42114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		454.991

		104.887

		2.063



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.42122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		420.647

		115.973

		13.264



		AE.42123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		441.530

		115.973

		13.264



		AE.42124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		459.304

		115.973

		13.264



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.42132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		408.782

		127.485

		57.424



		AE.42133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		434.319

		127.485

		57.424



		AE.42134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		456.050

		127.485

		57.424



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.42142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		408.782

		133.027

		82.323



		AE.42143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		434.319

		133.027

		82.323



		AE.42144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		456.050

		133.027

		82.323



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.42212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		403.024

		81.863

		2.122



		AE.42213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		428.201

		81.863

		2.122



		AE.42214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		449.627

		81.863

		2.122



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.42222

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		406.862

		90.390

		13.323



		AE.42223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		432.280

		90.390

		13.323



		AE.42224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		453.909

		90.390

		13.323



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.42232

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		406.862

		99.344

		57.424



		AE.42233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		432.280

		99.344

		57.424



		AE.42234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		453.909

		99.344

		57.424



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.42242

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		406.862

		103.608

		82.323



		AE.42243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		432.280

		103.608

		82.323



		AE.42244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		453.909

		103.608

		82.323



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.42312

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		397.161

		83.995

		2.181



		AE.42313

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		423.419

		83.995

		2.181



		AE.42314

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		445.762

		83.995

		2.181



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.42322

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		400.961

		91.670

		13.383



		AE.42323

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		427.471

		91.670

		13.383



		AE.42324

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		450.028

		91.670

		13.383



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.42332

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		400.961

		100.623

		57.483



		AE.42333

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		427.471

		100.623

		57.483



		AE.42334

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		450.028

		100.623

		57.483



		

		Chiều dầy > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.42342

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		400.961

		105.313

		82.382



		AE.42343

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		427.471

		105.313

		82.382



		AE.42344

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		450.028

		105.313

		82.382



		

		

		

		

		

		





AE.43000 - XÂY CỘT, TRỤ 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.43112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		400.961

		178.223

		2.122



		AE.43113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		427.471

		178.223

		2.122



		AE.43114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		450.028

		178.223

		2.122



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.43122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		402.861

		197.836

		13.323



		AE.43123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		429.496

		197.836

		13.323



		AE.43124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		452.161

		197.836

		13.323



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.43132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		402.861

		217.449

		57.424



		AE.43133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		429.496

		217.449

		57.424



		AE.43134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		452.161

		217.449

		57.424



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		



		AE.43142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		402.861

		227.255

		82.323



		AE.43143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		429.496

		227.255

		82.323



		AE.43144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		452.161

		227.255

		82.323



		

		

		

		

		

		





AE.44000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp gạch thẻ 4,5x9x19

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.44112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		405.176

		187.176

		2.122



		AE.44113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		431.560

		187.176

		2.122



		AE.44114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		454.010

		187.176

		2.122



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.44122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		409.035

		207.642

		13.323



		AE.44123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		435.670

		207.642

		13.323



		AE.44124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		458.334

		207.642

		13.323



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.44132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		409.035

		228.108

		57.424



		AE.44133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		435.670

		228.108

		57.424



		AE.44134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		458.334

		228.108

		57.424



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		



		AE.44142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		409.035

		238.767

		82.323



		AE.44143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		435.670

		238.767

		82.323



		AE.44144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		458.334

		238.767

		82.323



		

		

		

		

		

		





AE.50000 - XÂY GẠCH THẺ (4 x 8 x 19)


AE.51000 - XÂY MÓNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây móng gạch thẻ 4x8x19

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm

		

		

		

		



		AE.51112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		437.829

		100.197

		



		AE.51113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		464.027

		100.197

		



		AE.51114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		486.326

		100.197

		



		

		Xây móng chiều dày >30cm

		

		

		

		



		AE.51212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		429.664

		88.685

		



		AE.51213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		456.934

		88.685

		



		AE.51214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		480.142

		88.685

		



		

		

		

		

		

		





AE.52000 - XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch thẻ 4x8x19

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.52112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		497.315

		115.120

		1.179



		AE.52113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		513.555

		115.120

		1.179



		AE.52114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		527.377

		115.120

		1.179



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.52122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		499.661

		127.911

		13.774



		AE.52123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		515.978

		127.911

		13.774



		AE.52124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		529.864

		127.911

		13.774



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.52132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		499.661

		140.702

		56.476



		AE.52133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		515.978

		140.702

		56.476



		AE.52134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		529.864

		140.702

		56.476



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.52142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		499.661

		147.098

		81.375



		AE.52143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		515.978

		147.098

		81.375



		AE.52144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		529.864

		147.098

		81.375



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.52212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		438.232

		102.329

		1.946



		AE.52213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		464.373

		102.329

		1.946



		AE.52214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		486.623

		102.329

		1.946



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.52222

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		442.405

		110.856

		13.146



		AE.52223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		468.796

		110.856

		13.146



		AE.52224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		491.257

		110.856

		13.146



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.52232

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		442.405

		121.942

		57.246



		AE.52233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		468.796

		121.942

		57.246



		AE.52234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		491.257

		121.942

		57.246



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.52242

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		442.405

		127.485

		82.145



		AE.52243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		468.796

		127.485

		82.145



		AE.52244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		491.257

		127.485

		82.145



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.52312

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		430.156

		98.065

		2.063



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AE.52313

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		457.933

		98.065

		2.063



		AE.52314

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		481.574

		98.065

		2.063



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.52322

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		434.272

		106.593

		13.264



		AE.52323

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		462.315

		106.593

		13.264



		AE.52324

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		486.183

		106.593

		13.264



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.52332

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		434.272

		117.252

		57.365



		AE.52333

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		462.315

		117.252

		57.365



		AE.52334

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		486.183

		117.252

		57.365



		

		Chiều dầy > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.52342

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		434.272

		122.368

		82.264



		AE.52343

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		462.315

		122.368

		82.264



		AE.52344

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		486.183

		122.368

		82.264



		

		

		

		

		

		





AE.53000 - XÂY CỘT, TRỤ 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.53112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		418.774

		199.541

		1.769



		AE.53113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		445.283

		199.541

		1.769



		AE.53114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		467.841

		199.541

		1.769



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.53122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		420.758

		221.712

		12.968



		AE.53123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		447.394

		221.712

		12.968



		AE.53124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		470.058

		221.712

		12.968



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.53132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		420.758

		243.884

		57.068



		AE.53133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		447.394

		243.884

		57.068



		AE.53134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		470.058

		243.884

		57.068



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		



		AE.53142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		420.758

		254.969

		81.967



		AE.53143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		447.394

		254.969

		81.967



		AE.53144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		470.058

		254.969

		81.967



		

		

		

		

		

		





AE.54000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp gạch thẻ 4x8x19

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.54112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		430.548

		199.541

		1.769



		AE.54113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		456.932

		199.541

		1.769



		AE.54114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		479.383

		199.541

		1.769



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.54122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		432.598

		221.712

		12.968



		AE.54123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		459.108

		221.712

		12.968



		AE.54124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		481.665

		221.712

		12.968



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.54132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		432.598

		243.884

		57.068



		AE.54133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		459.108

		243.884

		57.068



		AE.54134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		481.665

		243.884

		57.068



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		



		AE.54142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		432.598

		254.969

		81.967



		AE.54143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		459.108

		254.969

		81.967



		AE.54144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		481.665

		254.969

		81.967



		

		

		

		

		

		





AE.60000 - XÂY GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20)


AE.61000 - XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.61112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		214.325

		65.235

		1.415



		AE.61113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		226.506

		65.235

		1.415



		AE.61114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		236.872

		65.235

		1.415



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.61122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		215.336

		72.057

		7.017



		AE.61123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		227.574

		72.057

		7.017



		AE.61124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		237.989

		72.057

		7.017



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.61132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		215.336

		78.878

		56.713



		AE.61133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		227.574

		78.878

		56.713



		AE.61134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		237.989

		78.878

		56.713



		

		

		

		

		

		



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.61142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		215.336

		82.716

		81.612



		AE.61143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		227.574

		82.716

		81.612



		AE.61144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		237.989

		82.716

		81.612



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.61212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		210.308

		58.839

		1.415



		AE.61213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		223.580

		58.839

		1.415



		AE.61214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		234.877

		58.839

		1.415



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.61222

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		212.311

		60.545

		7.017



		AE.61223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		225.709

		60.545

		7.017



		AE.61224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		237.114

		60.545

		7.017



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.61232

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		212.311

		66.514

		56.713



		AE.61233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		225.709

		66.514

		56.713



		AE.61234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		237.114

		66.514

		56.713



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.61242

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		212.311

		69.498

		81.612



		AE.61243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		225.709

		69.498

		81.612



		AE.61244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		237.114

		69.498

		81.612



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.61312

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		206.462

		48.180

		1.415



		AE.61313

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		220.394

		48.180

		1.415



		AE.61314

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		232.249

		48.180

		1.415



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.61322

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		208.438

		53.296

		7.017



		AE.61323

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		222.503

		53.296

		7.017



		AE.61324

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		234.471

		53.296

		7.017



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.61332

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		208.438

		58.413

		56.713



		AE.61333

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		222.503

		58.413

		56.713



		AE.61334

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		234.471

		58.413

		56.713



		

		Chiều dầy > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.61342

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		208.438

		60.971

		81.612



		AE.61343

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		222.503

		60.971

		81.612



		AE.61344

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		234.471

		60.971

		81.612



		

		

		

		

		

		





AE.62000 - XÂY GẠCH ỐNG (10 x 10 x 20) CÂU GẠCH THẺ  (5 x 10 x 20)


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.62112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		247.651

		63.956

		1.415



		AE.62113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		267.047

		63.956

		1.415



		AE.62114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		283.555

		63.956

		1.415



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.62122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		248.825

		72.909

		7.017



		AE.62123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		268.313

		72.909

		7.017



		AE.62124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		284.898

		72.909

		7.017



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.62132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		248.825

		80.158

		56.713



		AE.62133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		268.313

		80.158

		56.713



		AE.62134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		284.898

		80.158

		56.713



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		



		AE.62142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		248.825

		83.569

		81.612



		AE.62143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		268.313

		83.569

		81.612



		AE.62144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		284.898

		83.569

		81.612



		

		

		

		

		

		





AE.63000 - XÂY GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19)


AE.63100 - XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.63112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		254.508

		83.142

		1.179



		AE.63113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		268.313

		83.142

		1.179



		AE.63114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		280.061

		83.142

		1.179



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.63122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		255.709

		91.670

		9.578



		AE.63123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		269.578

		91.670

		9.578



		AE.63124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		281.382

		91.670

		9.578



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.63132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		255.709

		100.623

		56.476



		AE.63133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		269.578

		100.623

		56.476



		AE.63134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		281.382

		100.623

		56.476



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.63142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		255.709

		105.313

		81.375



		AE.63143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		269.578

		105.313

		81.375



		AE.63144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		281.382

		105.313

		81.375



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.63212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		246.827

		72.483

		1.769



		AE.63213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		263.719

		72.483

		1.769



		AE.63214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		278.094

		72.483

		1.769



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.63222

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		249.178

		78.878

		8.772



		AE.63223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		266.230

		78.878

		8.772



		AE.63224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		280.742

		78.878

		8.772



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.63232

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		249.178

		86.553

		57.068



		AE.63233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		266.230

		86.553

		57.068



		AE.63234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		280.742

		86.553

		57.068



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.63242

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		249.178

		90.390

		81.967



		AE.63243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		266.230

		90.390

		81.967



		AE.63244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		280.742

		90.390

		81.967



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.63312

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		240.310

		62.676

		1.769



		AE.63313

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		261.223

		62.676

		1.769



		AE.63314

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		279.021

		62.676

		1.769



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.63322

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		242.599

		69.072

		8.772



		AE.63323

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		263.711

		69.072

		8.772



		AE.63324

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		281.679

		69.072

		8.772



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.63332

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		242.599

		75.894

		57.068



		AE.63333

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		263.711

		75.894

		57.068



		AE.63334

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		281.679

		75.894

		57.068



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.63342

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		242.599

		79.305

		81.967



		AE.63343

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		263.711

		79.305

		81.967



		AE.63344

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		281.679

		79.305

		81.967



		

		

		

		

		

		





AE.64000 - XÂY GẠCH ỐNG (8 x 8 x 19) CÂU GẠCH THẺ (4 x 8 x 19) 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.64112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		296.171

		78.878

		1.179



		AE.64113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		314.672

		78.878

		1.179



		AE.64114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		330.416

		78.878

		1.179



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.64122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		298.992

		91.670

		9.578



		AE.64123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		317.668

		91.670

		9.578



		AE.64124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		333.563

		91.670

		9.578



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.64132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		298.992

		100.623

		56.476



		AE.64133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		317.668

		100.623

		56.476



		AE.64134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		333.563

		100.623

		56.476



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		



		AE.64142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		298.992

		105.313

		81.375



		AE.64143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		317.668

		105.313

		81.375



		AE.64144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		333.563

		105.313

		81.375



		

		

		

		

		

		





AE.65000 - XÂY GẠCH ỐNG (9 x 9 x 19)


AE.651000 - XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch ống 9x9x19

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.65112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		242.398

		74.615

		1.769



		AE.65113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		255.207

		74.615

		1.769



		AE.65114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		266.107

		74.615

		1.769



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.65122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		243.558

		82.289

		10.170



		AE.65123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		256.428

		82.289

		10.170



		AE.65124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		267.381

		82.289

		10.170



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.65132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		243.558

		90.390

		57.068



		AE.65133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		256.428

		90.390

		57.068



		AE.65134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		267.381

		90.390

		57.068



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.65142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		243.558

		94.228

		81.967



		AE.65143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		256.428

		94.228

		81.967



		AE.65144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		267.381

		94.228

		81.967



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.65212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		236.952

		66.087

		1.887



		AE.65213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		252.307

		66.087

		1.887



		AE.65214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		265.376

		66.087

		1.887



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.65222

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		238.075

		70.351

		10.289



		AE.65223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		253.503

		70.351

		10.289



		AE.65224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		266.633

		70.351

		10.289



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.65232

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		238.075

		77.173

		57.187



		AE.65233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		253.503

		77.173

		57.187



		AE.65234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		266.633

		77.173

		57.187



		

		Chiều dầy ( 30cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.65242

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		238.075

		80.584

		82.086



		AE.65243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		253.503

		80.584

		82.086



		AE.65244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		266.633

		80.584

		82.086



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.65312

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		237.246

		55.854

		2.063



		AE.65313

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		255.026

		55.854

		2.063



		AE.65314

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		270.158

		55.854

		2.063



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.65322

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		239.495

		61.397

		10.467



		AE.65323

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		257.443

		61.397

		10.467



		AE.65324

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		272.718

		61.397

		10.467



		

		Chiều dầy > 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.65332

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		239.495

		67.366

		57.365



		AE.65333

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		257.443

		67.366

		57.365



		AE.65334

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		272.718

		67.366

		57.365



		

		Chiều dầy > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.65342

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		239.495

		70.351

		82.264



		AE.65343

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		257.443

		70.351

		82.264



		AE.65344

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		272.718

		70.351

		82.264



		

		

		

		

		

		





AE.71000 - XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 x 15 x 22)

Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.71112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		203.413

		68.219

		1.474



		AE.71113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		217.087

		68.219

		1.474



		AE.71114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		228.724

		68.219

		1.474



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.71122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		205.350

		72.057

		7.076



		AE.71123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		219.154

		72.057

		7.076



		AE.71124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		230.902

		72.057

		7.076



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.71132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		205.350

		78.878

		56.772



		AE.71133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		219.154

		78.878

		56.772



		AE.71134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		230.902

		78.878

		56.772



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.71142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		205.350

		82.716

		81.671



		AE.71143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		219.154

		82.716

		81.671



		AE.71144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		230.902

		82.716

		81.671



		

		Chiều dầy > 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.71212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		197.831

		58.839

		1.474



		AE.71213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		212.388

		58.839

		1.474



		AE.71214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		224.779

		58.839

		1.474



		

		Chiều dầy > 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.71222

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		199.715

		60.545

		7.076



		AE.71223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		214.411

		60.545

		7.076



		AE.71224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		226.920

		60.545

		7.076



		

		Chiều dầy > 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.71232

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		199.715

		66.514

		56.772



		AE.71233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		214.411

		66.514

		56.772



		AE.71234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		226.920

		66.514

		56.772



		

		Chiều dầy > 10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.71242

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		199.715

		69.498

		81.671



		AE.71243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		214.411

		69.498

		81.671



		AE.71244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		226.920

		69.498

		81.671



		

		

		

		

		

		





AE.72000 - XÂY GẠCH  RỖNG 6 LỖ (10 x 13,5 x 22)


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.72112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		210.693

		68.219

		1.474



		AE.72113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		223.563

		68.219

		1.474



		AE.72114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		234.516

		68.219

		1.474



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.72122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		212.700

		72.057

		7.076



		AE.72123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		225.692

		72.057

		7.076



		AE.72124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		236.749

		72.057

		7.076



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.72132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		212.700

		78.878

		56.772



		AE.72133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		225.692

		78.878

		56.772



		AE.72134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		236.749

		78.878

		56.772



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.72142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		212.700

		82.716

		81.671



		AE.72143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		225.692

		82.716

		81.671



		AE.72144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		236.749

		82.716

		81.671



		

		Chiều dầy > 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.72212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		207.088

		58.839

		1.474



		AE.72213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		220.762

		58.839

		1.474



		AE.72214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		232.399

		58.839

		1.474



		

		Chiều dầy > 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.72222

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		209.060

		60.545

		7.076



		AE.72223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		222.864

		60.545

		7.076



		AE.72224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		234.612

		60.545

		7.076



		

		Chiều dầy > 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.72232

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		209.060

		66.514

		56.772



		AE.72233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		222.864

		66.514

		56.772



		AE.72234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		234.612

		66.514

		56.772



		

		Chiều dầy > 10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.72242

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		209.060

		69.498

		81.671



		AE.72243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		222.864

		69.498

		81.671



		AE.72244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		234.612

		69.498

		81.671



		

		

		

		

		

		





AE.73000 - XÂY GẠCH  RỖNG 6 LỖ (8,5 x 13 x 20)


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.73112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		201.038

		60.971

		1.415



		AE.73113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		214.712

		60.971

		1.415



		AE.73114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		226.349

		60.971

		1.415



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.73122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		202.952

		62.676

		7.017



		AE.73123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		216.757

		62.676

		7.017



		AE.73124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		228.505

		62.676

		7.017



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.73132

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		202.952

		69.072

		56.713



		AE.73133

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		216.757

		69.072

		56.713



		AE.73134

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		228.505

		69.072

		56.713



		

		Chiều dầy ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.73142

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		202.952

		72.057

		81.612



		AE.73143

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		216.757

		72.057

		81.612



		AE.73144

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		228.505

		72.057

		81.612



		

		Chiều dầy > 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.73212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		197.129

		58.839

		1.415



		AE.73213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		211.677

		58.839

		1.415



		AE.73214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		224.057

		58.839

		1.415



		

		Chiều dầy > 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.73222

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		198.998

		60.545

		7.017



		AE.73223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		213.683

		60.545

		7.017



		AE.73224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		226.181

		60.545

		7.017



		

		Chiều dầy > 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AE.73232

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		198.998

		66.514

		56.713



		AE.73233

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		213.683

		66.514

		56.713



		AE.73234

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		226.181

		66.514

		56.713



		

		Chiều dầy > 10cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AE.73242

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		198.998

		69.925

		81.612



		AE.73243

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		213.683

		69.925

		81.612



		AE.73244

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		226.181

		69.925

		81.612



		

		

		

		

		

		





AE.81000 - XÂY GẠCH BÊ TÔNG RỖNG


AE.81100 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 20 x 20 x 40

AE.81200 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 15 x 20 x 40


AE.81300 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 10 x 20 x 40

AE.81400 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 15 x 20 x 30

Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường


Gạch bê tông 20x20x40

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm

		

		

		

		



		AE.81112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		360.721

		56.708

		



		AE.81113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		366.696

		56.708

		



		AE.81114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		371.783

		56.708

		



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		



		AE.81122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		338.226

		50.554

		



		AE.81123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		347.946

		50.554

		



		AE.81124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		356.223

		50.554

		



		

		Gạch bê tông 15x20x40

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm

		

		

		

		



		AE.81212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		322.657

		67.259

		



		AE.81213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		328.632

		67.259

		



		AE.81214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		333.719

		67.259

		



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		



		AE.81222

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		310.972

		62.423

		



		AE.81223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		321.330

		62.423

		



		AE.81224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		330.147

		62.423

		



		

		Gạch bê tông 10x20x40

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm

		

		

		

		



		AE.81312

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		354.567

		67.259

		



		AE.81313

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		360.941

		67.259

		



		AE.81314

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		366.369

		67.259

		



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		



		AE.81322

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		355.988

		60.665

		



		AE.81323

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		363.159

		60.665

		



		AE.81324

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		369.264

		60.665

		



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Gạch bêtông 15x20x30

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm

		

		

		

		



		AE.81412

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		354.567

		56.708

		



		AE.81413

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		360.941

		56.708

		



		AE.81414

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		366.369

		56.708

		



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		



		AE.81422

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		357.409

		54.950

		



		AE.81423

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		365.377

		54.950

		



		AE.81424

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		372.160

		54.950

		



		

		

		

		

		

		





AE.82000 - XÂY TƯỜNG GẠCH SI-LI-CÁT (6,5 x 12 x 25)


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch SI-LI-CAT 6,5x12x25

		

		

		

		



		

		Chiều dầy ( 33cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.82112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		1.284.862

		127.911

		



		AE.82113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		1.306.339

		127.911

		



		AE.82114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		1.324.623

		127.911

		



		

		Chiều dầy ( 33cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.82122

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		1.284.862

		176.944

		



		AE.82123

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		1.306.339

		176.944

		



		AE.82124

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		1.324.623

		176.944

		



		

		Chiều dầy > 33cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AE.82212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		1.261.918

		85.274

		



		AE.82213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		1.283.715

		85.274

		



		AE.82214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		1.302.274

		85.274

		



		

		Chiều dầy > 33cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AE.82222

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		1.261.918

		113.414

		



		AE.82223

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		1.283.715

		113.414

		



		AE.82224

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		1.302.274

		113.414

		



		

		

		

		

		

		





AE.83000 - XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây tường gạch thông gió

		

		

		

		



		

		Gạch thông gió 20x20 cm

		

		

		

		



		AE.83112

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		94.575

		25.156

		



		AE.83113

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		95.055

		25.156

		



		AE.83114

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		95.465

		25.156

		



		

		Gạch thông gió 30x30 cm

		

		

		

		



		AE.83212

		     -
Vữa XM mác 25

		m3

		49.117

		27.714

		



		AE.83213

		     -
Vữa XM mác 50

		m3

		49.577

		27.714

		



		AE.83214

		     -
Vữa XM mác 75

		m3

		49.966

		27.714

		



		

		

		

		

		

		





AE.90000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa, gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên  cao, xuống sâu bằng thủ công, pa lăng xích, tời điện. (Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính bằng tỷ lệ % trong đơn giá).


AE.91000 - XÂY ỐNG KHÓI , LÒ NUNG CLINKE


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây gạch chịu lửa

		

		

		

		



		AE.91110

		Xây ống khói

		tấn

		697.725

		473.528

		147.037



		AE.91210

		Xây lò nung clinker

		tấn

		665.590

		361.376

		55.536



		AE.91310

		Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói

		tấn

		670.140

		224.303

		22.476



		

		

		

		

		

		





AE.92000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép

		

		

		

		



		AE.92110

		Xây thân xiclon

		tấn

		689.325

		448.605

		236.655



		AE.92210

		Xây trong phểu, trong ống thép

		tấn

		682.380

		623.063

		226.369



		AE.92310

		Xây trong côn, cút

		tấn

		701.250

		722.753

		197.162



		

		

		

		

		

		





AE.93000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Xây gạch chịu lửa lò nung

		

		

		

		



		AE.93110

		Xây tường lò

		tấn

		658.275

		373.838

		37.080



		AE.93120

		Xây vòm lò 

		tấn

		635.160

		423.683

		42.921



		AE.93130

		Xây đáy lò 

		tấn

		658.275

		348.915

		10.794



		AE.93140

		Xây đường khói  

		tấn

		634.155

		473.528

		40.000



		

		

		

		

		

		





Ghi chú :


Xây gạch chịu lửa các kết cấu được tính ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 - 3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ≤ 1,5mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa > 3mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với chi phí xây gạch chịu lửa tương ứng.


Chương VI


CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ

THUYẾT MINH VÀ QUI ĐỊNH ÁP DỤNG


- Đơn giá công tác bê tông đổ tại chỗ các kết cấu gồm ba nhóm công việc :


+ Đổ bê tông được tính cho 3 dây chuyền :


* Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn vật liệu tại hiện trường, đổ bằng thủ công áp dụng đối với công trình có chiều cao tối đa là 16m.


* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung vận chuyển lên cao và đổ bằng hệ thống cần cẩu.


* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung vận chuyển lên cao và đổ bằng máy bơm bê tông.


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.


- Đơn giá công việc đổ bê tông các kết cấu được tính theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).


- Vữa bê tông trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30, độ sụt 2 ( 4cm đối với đổ thủ công, độ sụt 6 ( 8cm khi đổ bằng cần cẩu và độ sụt 14 ( 17cm khi đổ bằng bơm bê tông.


- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn ( gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được tính cho công tác sản xuất, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.


Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rỗng ≤ 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ cốt thép trong bê tông.


BÊ TÔNG ĐÁ DĂM


AF.10000 - VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN VÀ ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.


AF.11000 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY


AF.11100 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng đá 4x6

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ( 250cm

		

		

		

		



		AF.11111

		     -
Vữa mác 100

		m3

		277.742

		55.847

		12.394



		AF.11112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		317.154

		55.847

		12.394



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		



		AF.11121

		     -
Vữa mác 100

		m3

		277.742

		46.408

		12.394



		AF.11122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		317.154

		46.408

		12.394



		

		

		

		

		

		





AF.11200 - BÊ TÔNG MÓNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng đá 1x2

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ( 250cm

		

		

		

		



		AF.11212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		357.596

		64.500

		12.596



		AF.11213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		401.400

		64.500

		12.596



		AF.11214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		446.678

		64.500

		12.596



		AF.11215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		472.574

		64.500

		12.596



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		



		AF.11222

		     -
Vữa mác 150

		m3

		428.549

		77.478

		12.596



		AF.11223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		472.353

		77.478

		12.596



		AF.11224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		517.632

		77.478

		12.596



		AF.11225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		543.527

		77.478

		12.596



		

		Bê tông móng đá 2x4

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ( 250cm

		

		

		

		



		AF.11232

		     -
Vữa mác 150

		m3

		311.089

		64.500

		12.596



		AF.11233

		     -
Vữa mác 200

		m3

		352.709

		64.500

		12.596



		AF.11234

		     -
Vữa mác 250

		m3

		396.721

		64.500

		12.596



		AF.11235

		     -
Vữa mác 300

		m3

		448.137

		64.500

		12.596



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		



		AF.11242

		     -
Vữa mác 150

		m3

		382.042

		77.478

		12.596



		AF.11243

		     -
Vữa mác 200

		m3

		423.662

		77.478

		12.596



		AF.11244

		     -
Vữa mác 250

		m3

		467.674

		77.478

		12.596



		AF.11245

		     -
Vữa mác 300

		m3

		519.090

		77.478

		12.596



		

		Bê tông móng đá 4x6

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ( 250cm

		

		

		

		



		AF.11252

		     -
Vữa mác 150

		m3

		318.767

		64.500

		12.596



		AF.11253

		     -
Vữa mác 200

		m3

		358.535

		64.500

		12.596



		AF.11254

		     -
Vữa mác 250

		m3

		399.558

		64.500

		12.596



		AF.11255

		     -
Vữa mác 300

		m3

		442.870

		64.500

		12.596



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		



		AF.11262

		     -
Vữa mác 150

		m3

		389.720

		77.478

		12.596



		AF.11263

		     -
Vữa mác 200

		m3

		429.489

		77.478

		12.596



		AF.11264

		     -
Vữa mác 250

		m3

		470.512

		77.478

		12.596



		AF.11265

		     -
Vữa mác 300

		m3

		513.824

		77.478

		12.596



		

		

		

		

		

		





AF.11300 - BÊ TÔNG NỀN


AF.11400 - BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông nền

		

		

		

		



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		



		AF.11312

		     -
Vữa mác 150

		m3

		359.348

		62.140

		12.394



		AF.11313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		403.358

		62.140

		12.394



		AF.11314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		448.853

		62.140

		12.394



		AF.11315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		474.875

		62.140

		12.394



		

		Bê tông nền đá 2x4

		

		

		

		



		AF.11322

		     -
Vữa mác 150

		m3

		312.612

		62.140

		12.394



		AF.11323

		     -
Vữa mác 200

		m3

		354.430

		62.140

		12.394



		AF.11324

		     -
Vữa mác 250

		m3

		398.656

		62.140

		12.394



		AF.11325

		     -
Vữa mác 300

		m3

		450.328

		62.140

		12.394



		

		Bê tông nền đá 4x6

		

		

		

		



		AF.11332

		     -
Vữa mác 150

		m3

		320.325

		62.140

		12.394



		AF.11333

		     -
Vữa mác 200

		m3

		360.283

		62.140

		12.394



		AF.11334

		     -
Vữa mác 250

		m3

		401.514

		62.140

		12.394



		AF.11335

		     -
Vữa mác 300

		m3

		445.033

		62.140

		12.394



		

		Bê tông bệ máy

		

		

		

		



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		



		AF.11412

		     -
Vữa mác 150

		m3

		357.596

		94.783

		12.596



		AF.11413

		     -
Vữa mác 200

		m3

		401.400

		94.783

		12.596



		AF.11414

		     -
Vữa mác 250

		m3

		446.678

		94.783

		12.596



		AF.11415

		     -
Vữa mác 300

		m3

		472.574

		94.783

		12.596



		

		Bê tông bệ máy đá 2x4

		

		

		

		



		AF.11422

		     -
Vữa mác 150

		m3

		311.089

		94.783

		12.596



		AF.11423

		     -
Vữa mác 200

		m3

		352.709

		94.783

		12.596



		AF.11424

		     -
Vữa mác 250

		m3

		396.721

		94.783

		12.596



		AF.11425

		     -
Vữa mác 300

		m3

		448.137

		94.783

		12.596



		

		Bê tông bệ máy đá 4x6

		

		

		

		



		AF.11432

		     -
Vữa mác 150

		m3

		318.767

		94.783

		12.596



		AF.11433

		     -
Vữa mác 200

		m3

		358.535

		94.783

		12.596



		AF.11434

		     -
Vữa mác 250

		m3

		399.558

		94.783

		12.596



		AF.11435

		     -
Vữa mác 300

		m3

		442.870

		94.783

		12.596



		

		

		

		

		

		





AF.12000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


AF.12100 - BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông tường, cột

		

		

		

		



		

		Bê tông tường đá 1x2

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.12112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		591.588

		151.788

		17.514



		AF.12113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		635.826

		151.788

		17.514



		AF.12114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		681.553

		151.788

		17.514



		AF.12115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		707.705

		151.788

		17.514



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.12122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		591.588

		179.928

		32.825



		AF.12123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		635.826

		179.928

		32.825



		AF.12124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		681.553

		179.928

		32.825



		AF.12125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		707.705

		179.928

		32.825



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.12132

		     -
Vữa mác 150

		m3

		454.870

		140.276

		17.514



		AF.12133

		     -
Vữa mác 200

		m3

		499.107

		140.276

		17.514



		AF.12134

		     -
Vữa mác 250

		m3

		544.834

		140.276

		17.514



		AF.12135

		     -
Vữa mác 300

		m3

		570.986

		140.276

		17.514



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.12142

		     -
Vữa mác 150

		m3

		454.870

		168.416

		32.825



		AF.12143

		     -
Vữa mác 200

		m3

		499.107

		168.416

		32.825



		AF.12144

		     -
Vữa mác 250

		m3

		544.834

		168.416

		32.825



		AF.12145

		     -
Vữa mác 300

		m3

		570.986

		168.416

		32.825



		

		Bê tông tường đá 2x4

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.12152

		     -
Vữa mác 150

		m3

		544.621

		151.788

		17.514



		AF.12153

		     -
Vữa mác 200

		m3

		586.653

		151.788

		17.514



		AF.12154

		     -
Vữa mác 250

		m3

		631.101

		151.788

		17.514



		AF.12155

		     -
Vữa mác 300

		m3

		683.026

		151.788

		17.514



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.12162

		     -
Vữa mác 150

		m3

		544.621

		179.928

		32.825



		AF.12163

		     -
Vữa mác 200

		m3

		586.653

		179.928

		32.825



		AF.12164

		     -
Vữa mác 250

		m3

		631.101

		179.928

		32.825



		AF.12165

		     -
Vữa mác 300

		m3

		683.026

		179.928

		32.825



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.12172

		     -
Vữa mác 150

		m3

		407.902

		140.276

		17.514



		AF.12173

		     -
Vữa mác 200

		m3

		449.934

		140.276

		17.514



		AF.12174

		     -
Vữa mác 250

		m3

		494.382

		140.276

		17.514



		AF.12175

		     -
Vữa mác 300

		m3

		546.307

		140.276

		17.514



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.12182

		     -
Vữa mác 150

		m3

		407.902

		168.416

		32.825



		AF.12183

		     -
Vữa mác 200

		m3

		449.934

		168.416

		32.825



		AF.12184

		     -
Vữa mác 250

		m3

		494.382

		168.416

		32.825



		AF.12185

		     -
Vữa mác 300

		m3

		546.307

		168.416

		32.825



		

		

		

		

		

		





AF.12200 - BÊ TÔNG CỘT


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cột đá 1x2

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.12212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		450.410

		191.867

		17.514



		AF.12213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		494.214

		191.867

		17.514



		AF.12214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		539.492

		191.867

		17.514



		AF.12215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		565.388

		191.867

		17.514



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.12222

		     -
Vữa mác 150

		m3

		450.410

		205.510

		32.825



		AF.12223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		494.214

		205.510

		32.825



		AF.12224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		539.492

		205.510

		32.825



		AF.12225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		565.388

		205.510

		32.825



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.12232

		     -
Vữa mác 150

		m3

		450.410

		172.680

		18.595



		AF.12233

		     -
Vữa mác 200

		m3

		494.214

		172.680

		18.595



		AF.12234

		     -
Vữa mác 250

		m3

		539.492

		172.680

		18.595



		AF.12235

		     -
Vữa mác 300

		m3

		565.388

		172.680

		18.595



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.12242

		     -
Vữa mác 150

		m3

		450.410

		184.618

		33.906



		AF.12243

		     -
Vữa mác 200

		m3

		494.214

		184.618

		33.906



		AF.12244

		     -
Vữa mác 250

		m3

		539.492

		184.618

		33.906



		AF.12245

		     -
Vữa mác 300

		m3

		565.388

		184.618

		33.906



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cột đá 2x4

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.12252

		     -
Vữa mác 150

		m3

		403.903

		191.867

		17.514



		AF.12253

		     -
Vữa mác 200

		m3

		445.523

		191.867

		17.514



		AF.12254

		     -
Vữa mác 250

		m3

		489.535

		191.867

		17.514



		AF.12255

		     -
Vữa mác 300

		m3

		540.951

		191.867

		17.514



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.12262

		     -
Vữa mác 150

		m3

		403.903

		205.510

		32.825



		AF.12263

		     -
Vữa mác 200

		m3

		445.523

		205.510

		32.825



		AF.12264

		     -
Vữa mác 250

		m3

		489.535

		205.510

		32.825



		AF.12265

		     -
Vữa mác 300

		m3

		540.951

		205.510

		32.825



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.12272

		     -
Vữa mác 150

		m3

		403.903

		172.680

		18.595



		AF.12273

		     -
Vữa mác 200

		m3

		445.523

		172.680

		18.595



		AF.12274

		     -
Vữa mác 250

		m3

		489.535

		172.680

		18.595



		AF.12275

		     -
Vữa mác 300

		m3

		540.951

		172.680

		18.595



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.12282

		     -
Vữa mác 150

		m3

		403.903

		184.618

		33.906



		AF.12283

		     -
Vữa mác 200

		m3

		445.523

		184.618

		33.906



		AF.12284

		     -
Vữa mác 250

		m3

		489.535

		184.618

		33.906



		AF.12285

		     -
Vữa mác 300

		m3

		540.951

		184.618

		33.906



		

		

		

		

		

		





AF.12300 - BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông xà dầm, giằng nhà

		

		

		

		



		

		Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12312

		     -
Vữa mác 150

		m3

		357.596

		151.788

		32.825



		AF.12313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		401.400

		151.788

		32.825



		AF.12314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		446.678

		151.788

		32.825



		AF.12315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		472.574

		151.788

		32.825



		

		

		

		

		

		





AF.12400 - BÊ TÔNG SÀN MÁI


AF.12500 - BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN, Ô VĂNG 


AF.12600 - BÊ TÔNG CẦU THANG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông sàn mái đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12412

		     -
Vữa mác 150

		m3

		357.596

		105.740

		27.907



		AF.12413

		     -
Vữa mác 200

		m3

		401.400

		105.740

		27.907



		AF.12414

		     -
Vữa mác 250

		m3

		446.678

		105.740

		27.907



		AF.12415

		     -
Vữa mác 300

		m3

		472.574

		105.740

		27.907



		

		Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12512

		     -
Vữa mác 150

		m3

		357.596

		162.021

		27.907



		AF.12513

		     -
Vữa mác 200

		m3

		401.400

		162.021

		27.907



		AF.12514

		     -
Vữa mác 250

		m3

		446.678

		162.021

		27.907



		AF.12515

		     -
Vữa mác 300

		m3

		472.574

		162.021

		27.907



		

		Bê tông cầu thang

		

		

		

		



		

		Bê tông cầu thang thường đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12612

		     -
Vữa mác 150

		m3

		357.596

		123.647

		27.907



		AF.12613

		     -
Vữa mác 200

		m3

		401.400

		123.647

		27.907



		AF.12614

		     -
Vữa mác 250

		m3

		446.678

		123.647

		27.907



		AF.12615

		     -
Vữa mác 300

		m3

		472.574

		123.647

		27.907



		

		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2

		

		

		

		



		AF.12622

		     -
Vữa mác 150

		m3

		357.596

		130.896

		27.907



		AF.12623

		     -
Vữa mác 200

		m3

		401.400

		130.896

		27.907



		AF.12624

		     -
Vữa mác 250

		m3

		446.678

		130.896

		27.907



		AF.12625

		     -
Vữa mác 300

		m3

		472.574

		130.896

		27.907



		

		

		

		

		

		





AF.13100 - BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP


AF.13200 - BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông giếng nước, giếng cáp

		

		

		

		



		

		Bê tông giếng nước đá 1x2

		

		

		

		



		AF.13112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		357.596

		79.305

		7.786



		AF.13113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		401.400

		79.305

		7.786



		AF.13114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		446.678

		79.305

		7.786



		AF.13115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		472.574

		79.305

		7.786



		

		Bê tông mương cáp, rãnh nước

		

		

		

		



		

		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2

		

		

		

		



		AF.13212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		357.596

		94.228

		7.786



		AF.13213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		401.400

		94.228

		7.786



		AF.13214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		446.678

		94.228

		7.786



		AF.13215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		472.574

		94.228

		7.786



		

		

		

		

		

		





AF.13300 - BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY


AF.13400 - BÊ TÔNG ỐNG CỐNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy đá 1x2

		

		

		

		



		

		Đường kính ống ( 100cm

		

		

		

		



		AF.13312

		     -
Vữa mác 150

		m3

		840.332

		181.207

		17.514



		AF.13313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		885.194

		181.207

		17.514



		AF.13314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		931.591

		181.207

		17.514



		AF.13315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		958.118

		181.207

		17.514



		

		Đường kính ống ( 200cm

		

		

		

		



		AF.13322

		     -
Vữa mác 150

		m3

		774.548

		153.067

		17.514



		AF.13323

		     -
Vữa mác 200

		m3

		819.410

		153.067

		17.514



		AF.13324

		     -
Vữa mác 250

		m3

		865.807

		153.067

		17.514



		AF.13325

		     -
Vữa mác 300

		m3

		892.334

		153.067

		17.514



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Đường kính ống > 200cm

		

		

		

		



		AF.13332

		     -
Vữa mác 150

		m3

		635.306

		145.819

		17.514



		AF.13333

		     -
Vữa mác 200

		m3

		680.168

		145.819

		17.514



		AF.13334

		     -
Vữa mác 250

		m3

		726.565

		145.819

		17.514



		AF.13335

		     -
Vữa mác 300

		m3

		753.092

		145.819

		17.514



		

		Bê tông ống cống

		

		

		

		



		

		Bê tông ống cống hình hộp đá 1x2

		

		

		

		



		AF.13412

		     -
Vữa mác 150

		m3

		635.306

		134.307

		12.596



		AF.13413

		     -
Vữa mác 200

		m3

		680.168

		134.307

		12.596



		AF.13414

		     -
Vữa mác 250

		m3

		726.565

		134.307

		12.596



		AF.13415

		     -
Vữa mác 300

		m3

		753.092

		134.307

		12.596



		

		

		

		

		

		





AF.14100 - BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU


AF.14200 - BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		



		AF.14112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		361.136

		133.697

		63.936



		AF.14113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		405.374

		133.697

		63.936



		AF.14114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		451.101

		133.697

		63.936



		AF.14115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		477.253

		133.697

		63.936



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.14122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		361.136

		160.345

		258.137



		AF.14123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		405.374

		160.345

		258.137



		AF.14124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		451.101

		160.345

		258.137



		AF.14125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		477.253

		160.345

		258.137



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		



		AF.14132

		     -
Vữa mác 150

		m3

		314.169

		133.697

		63.936



		AF.14133

		     -
Vữa mác 200

		m3

		356.201

		133.697

		63.936



		AF.14134

		     -
Vữa mác 250

		m3

		400.649

		133.697

		63.936



		AF.14135

		     -
Vữa mác 300

		m3

		452.574

		133.697

		63.936



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.14142

		     -
Vữa mác 150

		m3

		314.169

		160.345

		258.137



		AF.14143

		     -
Vữa mác 200

		m3

		356.201

		160.345

		258.137



		AF.14144

		     -
Vữa mác 250

		m3

		400.649

		160.345

		258.137



		AF.14145

		     -
Vữa mác 300

		m3

		452.574

		160.345

		258.137



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 1x2

		

		

		

		



		AF.14212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		361.136

		169.533

		63.936



		AF.14213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		405.374

		169.533

		63.936



		AF.14214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		451.101

		169.533

		63.936



		AF.14215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		477.253

		169.533

		63.936



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 1x2 

		

		

		

		



		AF.14222

		     -
Vữa mác 150

		m3

		361.136

		192.046

		258.137



		AF.14223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		405.374

		192.046

		258.137



		AF.14224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		451.101

		192.046

		258.137



		AF.14225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		477.253

		192.046

		258.137



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đá 2x4

		

		

		

		



		AF.14232

		     -
Vữa mác 150

		m3

		314.169

		169.533

		63.936



		AF.14233

		     -
Vữa mác 200

		m3

		356.201

		169.533

		63.936



		AF.14234

		     -
Vữa mác 250

		m3

		400.649

		169.533

		63.936



		AF.14235

		     -
Vữa mác 300

		m3

		452.574

		169.533

		63.936



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đá 2x4 

		

		

		

		



		AF.14242

		     -
Vữa mác 150

		m3

		314.169

		192.046

		258.137



		AF.14243

		     -
Vữa mác 200

		m3

		356.201

		192.046

		258.137



		AF.14244

		     -
Vữa mác 250

		m3

		400.649

		192.046

		258.137



		AF.14245

		     -
Vữa mác 300

		m3

		452.574

		192.046

		258.137



		

		

		

		

		

		





AF.14300 - BÊ TÔNG MẶT CẦU, LAN CAN, GỜ CHẮN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn

		

		

		

		



		

		Bê tông mặt cầu đá 1x2

		

		

		

		



		AF.14312

		     -
Vữa mác 150

		m3

		368.218

		119.384

		13.014



		AF.14313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.323

		119.384

		13.014



		AF.14314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		459.946

		119.384

		13.014



		AF.14315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		486.611

		119.384

		13.014



		

		Bê tông lan can, gờ chắn đá 1x2

		

		

		

		



		AF.14322

		     -
Vữa mác 150

		m3

		368.218

		191.867

		9.466



		AF.14323

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.323

		191.867

		9.466



		AF.14324

		     -
Vữa mác 250

		m3

		459.946

		191.867

		9.466



		AF.14325

		     -
Vữa mác 300

		m3

		486.611

		191.867

		9.466



		

		

		

		

		

		





BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, CẦU MÁNG, CẦU CẢNG, MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Bê tông buồng xoắn, ống hút, ống xả bao gồm toàn bộ khối lượng bê tông phần buồng máy thuỷ điện, trạm bơm ( trừ khối lượng móng ).


AF.15110 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.15120 - BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG


AF.15130 - BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3; đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông buồng xoắn

		

		

		

		



		

		Bê tông buồng xoắn đá 1x2

		

		

		

		



		AF.15113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		481.286

		204.451

		17.514



		AF.15114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		526.564

		204.451

		17.514



		AF.15115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		552.460

		204.451

		17.514



		

		Bê tông cầu máng thường

		

		

		

		



		

		Bê tông cầu máng thường đá 1x2

		

		

		

		



		AF.15123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		491.019

		163.101

		17.514



		AF.15124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		537.393

		163.101

		17.514



		AF.15125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		563.920

		163.101

		17.514



		

		Bê tông cầu máng vỏ mỏng

		

		

		

		



		

		Bê tông cầu máng vỏ mỏng đá 0,5x1

		

		

		

		



		AF.15133

		     -
Vữa mác 200

		m2

		227.642

		48.701

		4.569



		AF.15134

		     -
Vữa mác 250

		m2

		229.492

		48.701

		4.569



		AF.15135

		     -
Vữa mác 300

		m2

		230.455

		48.701

		4.569



		

		

		

		

		

		





AF.15200 - BÊ TÔNG CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cầu cảng

		

		

		

		



		

		Bê tông cầu cảng mối nối bản dầm dọc đá 1x2

		

		

		

		



		AF.15213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		401.400

		110.266

		115.231



		AF.15214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		446.678

		110.266

		115.231



		AF.15215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		472.574

		110.266

		115.231



		

		Bê tông dầm đá 1x2

		

		

		

		



		AF.15223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		401.400

		113.941

		115.231



		AF.15224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		446.678

		113.941

		115.231



		AF.15225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		472.574

		113.941

		115.231



		

		

		

		

		

		





AF.15300 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2

		

		

		

		



		AF.15313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		401.400

		128.643

		17.514



		AF.15314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		446.678

		128.643

		17.514



		AF.15315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		472.574

		128.643

		17.514



		

		

		

		

		

		





AF.15400 - BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, trộn vữa, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mặt đường đá 1x2

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường ( 25cm

		

		

		

		



		AF.15413

		     -
Vữa mác 200

		m3

		486.551

		83.618

		23.325



		AF.15414

		     -
Vữa mác 250

		m3

		532.053

		83.618

		23.325



		AF.15415

		     -
Vữa mác 300

		m3

		558.077

		83.618

		23.325



		

		Chiều dày mặt đường > 25cm

		

		

		

		



		AF.15423

		     -
Vữa mác 200

		m3

		493.021

		74.889

		23.325



		AF.15424

		     -
Vữa mác 250

		m3

		538.524

		74.889

		23.325



		AF.15425

		     -
Vữa mác 300

		m3

		564.548

		74.889

		23.325



		

		Bê tông mặt đường đá 2x4

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường ( 25cm

		

		

		

		



		AF.15433

		     -
Vữa mác 200

		m3

		437.618

		83.618

		23.325



		AF.15434

		     -
Vữa mác 250

		m3

		481.848

		83.618

		23.325



		AF.15435

		     -
Vữa mác 300

		m3

		533.519

		83.618

		23.325



		

		Chiều dày mặt đường > 25cm

		

		

		

		



		AF.15443

		     -
Vữa mác 200

		m3

		444.089

		74.889

		23.325



		AF.15444

		     -
Vữa mác 250

		m3

		488.319

		74.889

		23.325



		AF.15445

		     -
Vữa mác 300

		m3

		539.990

		74.889

		23.325



		

		

		

		

		

		





AF.15500 - BÊ TÔNG GẠCH VỠ 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông gạch vỡ

		

		

		

		



		AF.15512

		     -
Mác 50

		m3

		111.132

		46.015

		



		AF.15513

		     -
Mác 75

		m3

		148.778

		46.015

		



		

		

		

		

		

		





AF.16000 - BÊ TÔNG BỂ CHỨA


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bể chứa đá 1x2

		

		

		

		



		

		Dạng thành thẳng

		

		

		

		



		AF.16122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		361.136

		319.778

		17.690



		AF.16123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		405.374

		319.778

		17.690



		AF.16124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		451.101

		319.778

		17.690



		AF.16125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		477.253

		319.778

		17.690



		

		Dạng thành cong

		

		

		

		



		AF.16212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		361.136

		405.052

		13.323



		AF.16213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		405.374

		405.052

		13.323



		AF.16214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		451.101

		405.052

		13.323



		AF.16215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		477.253

		405.052

		13.323



		

		

		

		

		

		





AF.17100 - BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHỐI TRÊN KHU XỬ LÝ 


                  ( Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác )


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý đá 1x2

		

		

		

		



		AF.17112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		361.136

		181.634

		12.596



		AF.17113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		405.374

		181.634

		12.596



		AF.17114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		451.101

		181.634

		12.596



		AF.17115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		477.253

		181.634

		12.596



		

		

		

		

		

		





AF.17200 - BÊ TÔNG HỐ VAN, HỐ GA 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông hố van, hố ga đá 1x2

		

		

		

		



		AF.17212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		357.596

		118.957

		12.596



		AF.17213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		401.400

		118.957

		12.596



		AF.17214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		446.678

		118.957

		12.596



		AF.17215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		472.574

		118.957

		12.596



		

		

		

		

		

		





AF.18000 - BÊ TÔNG MÁI TA LUY BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, trộn vật liệu, bốc vác, vận chuyển vật liệu lên vị trí  đặt máy bằng thủ công, đổ vữa vào máy phun, phun bê tông vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mái ta luy bằng phương pháp phun khô đá 1x2

		

		

		

		



		AF.18112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		434.013

		532.963

		437.065



		AF.18113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		493.787

		532.963

		437.065



		AF.18114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		560.617

		532.963

		437.065



		AF.18115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		595.440

		532.963

		437.065



		

		

		

		

		

		





VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY


AF.20000 -  ĐỔ BẰNG CẦN CẨU


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.21100 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG


AF.21200 - BÊ TÔNG MÓNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng đá 2x4

		

		

		

		



		AF.21111

		     -
Vữa mác 100

		m3

		273.800

		25.564

		33.069



		AF.21112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		319.354

		25.564

		33.069



		

		Bê tông móng đá 1x2

		

		

		

		



		

		Chiều rộng móng ( 250cm

		

		

		

		



		AF.21212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		35.003

		33.069



		AF.21213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		35.003

		33.069



		AF.21214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		35.003

		33.069



		AF.21215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		35.003

		33.069



		

		Chiều rộng móng > 250cm

		

		

		

		



		AF.21222

		     -
Vữa mác 150

		m3

		437.940

		45.228

		33.069



		AF.21223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		484.489

		45.228

		33.069



		AF.21224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		537.701

		45.228

		33.069



		AF.21225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		556.712

		45.228

		33.069



		

		Bê tông móng đá 2x4

		

		

		

		



		

		Chiều rộng móng ( 250cm

		

		

		

		



		AF.21232

		     -
Vữa mác 150

		m3

		320.982

		35.003

		33.069



		AF.21233

		     -
Vữa mác 200

		m3

		365.135

		35.003

		33.069



		AF.21234

		     -
Vữa mác 250

		m3

		411.213

		35.003

		33.069



		AF.21235

		     -
Vữa mác 300

		m3

		428.771

		35.003

		33.069



		

		Chiều rộng móng > 250cm

		

		

		

		



		AF.21242

		     -
Vữa mác 150

		m3

		388.055

		45.228

		33.069



		AF.21243

		     -
Vữa mác 200

		m3

		431.770

		45.228

		33.069



		AF.21244

		     -
Vữa mác 250

		m3

		477.392

		45.228

		33.069



		AF.21245

		     -
Vữa mác 300

		m3

		494.777

		45.228

		33.069



		

		

		

		

		

		





AF.21300 - BÊ TÔNG NỀN


AF.21400 - BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		



		AF.21312

		     -
Vữa mác 150

		m3

		368.777

		26.744

		32.868



		AF.21313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		415.550

		26.744

		32.868



		AF.21314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		469.026

		26.744

		32.868



		AF.21315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		488.127

		26.744

		32.868



		

		Bê tông nền đá 2x4

		

		

		

		



		AF.21322

		     -
Vữa mác 150

		m3

		322.547

		26.744

		32.868



		AF.21323

		     -
Vữa mác 200

		m3

		366.913

		26.744

		32.868



		AF.21324

		     -
Vữa mác 250

		m3

		413.219

		26.744

		32.868



		AF.21325

		     -
Vữa mác 300

		m3

		430.862

		26.744

		32.868



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		



		AF.21412

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		65.286

		33.069



		AF.21413

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		65.286

		33.069



		AF.21414

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		65.286

		33.069



		AF.21415

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		65.286

		33.069



		

		Bê tông bệ máy đá 2x4

		

		

		

		



		AF.21422

		     -
Vữa mác 150

		m3

		320.982

		65.286

		33.069



		AF.21423

		     -
Vữa mác 200

		m3

		365.135

		65.286

		33.069



		AF.21424

		     -
Vữa mác 250

		m3

		411.213

		65.286

		33.069



		AF.21425

		     -
Vữa mác 300

		m3

		428.771

		65.286

		33.069



		

		

		

		

		

		





AF.22000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


AF.22100 - BÊ TÔNG TƯỜNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông tường vữa BT đá 1x2

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.22112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		601.072

		109.151

		48.356



		AF.22113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		648.082

		109.151

		48.356



		AF.22114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		701.820

		109.151

		48.356



		AF.22115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		721.020

		109.151

		48.356



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.22122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		601.072

		137.291

		86.788



		AF.22123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		648.082

		137.291

		86.788



		AF.22124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		701.820

		137.291

		86.788



		AF.22125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		721.020

		137.291

		86.788



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AF.22132

		     -
Vữa mác 150

		m3

		601.072

		150.935

		77.262



		AF.22133

		     -
Vữa mác 200

		m3

		648.082

		150.935

		77.262



		AF.22134

		     -
Vữa mác 250

		m3

		701.820

		150.935

		77.262



		AF.22135

		     -
Vữa mác 300

		m3

		721.020

		150.935

		77.262



		

		Chiều dày ( 45cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AF.22142

		     -
Vữa mác 150

		m3

		601.072

		157.757

		115.229



		AF.22143

		     -
Vữa mác 200

		m3

		648.082

		157.757

		115.229



		AF.22144

		     -
Vữa mác 250

		m3

		701.820

		157.757

		115.229



		AF.22145

		     -
Vữa mác 300

		m3

		721.020

		157.757

		115.229



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.22152

		     -
Vữa mác 150

		m3

		464.354

		97.212

		48.356



		AF.22153

		     -
Vữa mác 200

		m3

		511.363

		97.212

		48.356



		AF.22154

		     -
Vữa mác 250

		m3

		565.102

		97.212

		48.356



		AF.22155

		     -
Vữa mác 300

		m3

		584.301

		97.212

		48.356



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.22162

		     -
Vữa mác 150

		m3

		464.354

		125.353

		86.788



		AF.22163

		     -
Vữa mác 200

		m3

		511.363

		125.353

		86.788



		AF.22164

		     -
Vữa mác 250

		m3

		565.102

		125.353

		86.788



		AF.22165

		     -
Vữa mác 300

		m3

		584.301

		125.353

		86.788



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 50m

		

		

		

		



		AF.22172

		     -
Vữa mác 150

		m3

		464.354

		137.718

		77.262



		AF.22173

		     -
Vữa mác 200

		m3

		511.363

		137.718

		77.262



		AF.22174

		     -
Vữa mác 250

		m3

		565.102

		137.718

		77.262



		AF.22175

		     -
Vữa mác 300

		m3

		572.844

		137.718

		77.262



		

		Chiều dày > 45cm, cao > 50m

		

		

		

		



		AF.22182

		     -
Vữa mác 150

		m3

		464.354

		144.113

		115.424



		AF.22183

		     -
Vữa mác 200

		m3

		511.363

		144.113

		115.424



		AF.22184

		     -
Vữa mác 250

		m3

		565.102

		144.113

		115.424



		AF.22185

		     -
Vữa mác 300

		m3

		584.301

		144.113

		115.424



		

		

		

		

		

		





AF.22200 - BÊ TÔNG CỘT


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cột, đá 1x2

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.22212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		459.801

		148.803

		67.572



		AF.22213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		506.349

		148.803

		67.572



		AF.22214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		559.561

		148.803

		67.572



		AF.22215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		578.573

		148.803

		67.572



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.22222

		     -
Vữa mác 150

		m3

		459.801

		162.447

		96.397



		AF.22223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		506.349

		162.447

		96.397



		AF.22224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		559.561

		162.447

		96.397



		AF.22225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		578.573

		162.447

		96.397



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 50m

		

		

		

		



		AF.22232

		     -
Vữa mác 150

		m3

		459.801

		178.649

		99.709



		AF.22233

		     -
Vữa mác 200

		m3

		506.349

		178.649

		99.709



		AF.22234

		     -
Vữa mác 250

		m3

		559.561

		178.649

		99.709



		AF.22235

		     -
Vữa mác 300

		m3

		578.573

		178.649

		99.709



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao > 50m

		

		

		

		



		AF.22242

		     -
Vữa mác 150

		m3

		459.801

		186.750

		145.567



		AF.22243

		     -
Vữa mác 200

		m3

		506.349

		186.750

		145.567



		AF.22244

		     -
Vữa mác 250

		m3

		559.561

		186.750

		145.567



		AF.22245

		     -
Vữa mác 300

		m3

		578.573

		186.750

		145.567



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.22252

		     -
Vữa mác 150

		m3

		459.801

		129.616

		59.066



		AF.22253

		     -
Vữa mác 200

		m3

		506.349

		129.616

		59.066



		AF.22254

		     -
Vữa mác 250

		m3

		559.561

		129.616

		59.066



		AF.22255

		     -
Vữa mác 300

		m3

		578.573

		129.616

		59.066



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.22262

		     -
Vữa mác 150

		m3

		459.801

		141.981

		87.891



		AF.22263

		     -
Vữa mác 200

		m3

		506.349

		141.981

		87.891



		AF.22264

		     -
Vữa mác 250

		m3

		559.561

		141.981

		87.891



		AF.22265

		     -
Vữa mác 300

		m3

		578.573

		141.981

		87.891



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 50m

		

		

		

		



		AF.22272

		     -
Vữa mác 150

		m3

		459.801

		156.051

		89.588



		AF.22273

		     -
Vữa mác 200

		m3

		506.349

		156.051

		89.588



		AF.22274

		     -
Vữa mác 250

		m3

		559.561

		156.051

		89.588



		AF.22275

		     -
Vữa mác 300

		m3

		578.573

		156.051

		89.588



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao > 50m

		

		

		

		



		AF.22282

		     -
Vữa mác 150

		m3

		459.801

		163.300

		131.598



		AF.22283

		     -
Vữa mác 200

		m3

		506.349

		163.300

		131.598



		AF.22284

		     -
Vữa mác 250

		m3

		559.561

		163.300

		131.598



		AF.22285

		     -
Vữa mác 300

		m3

		578.573

		163.300

		131.598



		

		

		

		

		

		





AF.22300 - BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái 


đá 1x2

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.22312

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		109.151

		48.356



		AF.22313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		109.151

		48.356



		AF.22314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		109.151

		48.356



		AF.22315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		109.151

		48.356



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.22322

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		126.206

		60.025



		AF.22323

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		126.206

		60.025



		AF.22324

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		126.206

		60.025



		AF.22325

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		126.206

		60.025



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		



		AF.22332

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		138.997

		77.262



		AF.22333

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		138.997

		77.262



		AF.22334

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		138.997

		77.262



		AF.22335

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		138.997

		77.262



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		



		AF.22342

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		145.392

		115.229



		AF.22343

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		145.392

		115.229



		AF.22344

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		145.392

		115.229



		AF.22345

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		145.392

		115.229



		

		

		

		

		

		





AF.23000 - BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		



		AF.23112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		84.421

		55.773



		AF.23113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		84.421

		55.773



		AF.23114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		84.421

		55.773



		AF.23115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		84.421

		55.773



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.23122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		141.128

		166.466



		AF.23123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		141.128

		166.466



		AF.23124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		141.128

		166.466



		AF.23125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		141.128

		166.466



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu

		

		

		

		



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		



		AF.23212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		192.719

		56.325



		AF.23213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		192.719

		56.325



		AF.23214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		192.719

		56.325



		AF.23215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		192.719

		56.325



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		



		AF.23222

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		265.629

		217.561



		AF.23223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		265.629

		217.561



		AF.23224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		265.629

		217.561



		AF.23225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		265.629

		217.561



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		



		AF.23132

		     -
Vữa mác 150

		m3

		324.160

		84.421

		55.773



		AF.23133

		     -
Vữa mác 200

		m3

		368.750

		84.421

		55.773



		AF.23134

		     -
Vữa mác 250

		m3

		415.284

		84.421

		55.773



		AF.23135

		     -
Vữa mác 300

		m3

		433.016

		84.421

		55.773



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		



		AF.23142

		     -
Vữa mác 150

		m3

		324.160

		141.128

		166.466



		AF.23143

		     -
Vữa mác 200

		m3

		368.750

		141.128

		166.466



		AF.23144

		     -
Vữa mác 250

		m3

		415.284

		141.128

		166.466



		AF.23145

		     -
Vữa mác 300

		m3

		433.016

		141.128

		166.466



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		



		AF.23232

		     -
Vữa mác 150

		m3

		324.160

		192.719

		56.325



		AF.23233

		     -
Vữa mác 200

		m3

		368.750

		192.719

		56.325



		AF.23234

		     -
Vữa mác 250

		m3

		415.284

		192.719

		56.325



		AF.23235

		     -
Vữa mác 300

		m3

		433.016

		192.719

		56.325



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		



		AF.23242

		     -
Vữa mác 150

		m3

		324.160

		265.629

		217.561



		AF.23243

		     -
Vữa mác 200

		m3

		368.750

		265.629

		217.561



		AF.23244

		     -
Vữa mác 250

		m3

		415.284

		265.629

		217.561



		AF.23245

		     -
Vữa mác 300

		m3

		433.016

		265.629

		217.561



		

		

		

		

		

		





AF.24100 - BÊ TÔNG CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		



		

		Bê tông mối nối bản dầm dọc

		

		

		

		



		AF.24113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		415.582

		64.322

		136.114



		AF.24114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		469.058

		64.322

		136.114



		AF.24115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		488.163

		64.322

		136.114



		

		Bê tông dầm

		

		

		

		



		AF.24123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		415.582

		67.997

		136.114



		AF.24124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		469.058

		67.997

		136.114



		AF.24125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		488.163

		67.997

		136.114



		

		

		

		

		

		





AF.24200 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mái bờ kênh mương 


đá 1x2

		

		

		

		



		AF.24213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		82.699

		37.988



		AF.24214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		82.699

		37.988



		AF.24215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		82.699

		37.988



		

		

		

		

		

		





AF.25000 - BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC BARETTE 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra hố khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cọc nhồi đá 1x2

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc nhồi trên cạn

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc ( 1000mm

		

		

		

		



		AF.25113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		463.849

		60.312

		233.513



		AF.25114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		523.160

		60.312

		233.513



		AF.25115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		544.287

		60.312

		233.513



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		



		AF.25123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		465.953

		50.842

		160.365



		AF.25124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		525.265

		50.842

		160.365



		AF.25125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		546.391

		50.842

		160.365



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc ( 1000mm

		

		

		

		



		AF.25213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		465.238

		72.275

		394.968



		AF.25214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		524.727

		72.275

		394.968



		AF.25215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		545.917

		72.275

		394.968



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		



		AF.25223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		467.348

		61.309

		233.928



		AF.25224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		526.837

		61.309

		233.928



		AF.25225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		548.027

		61.309

		233.928



		

		Bê tông cọc barette đá 1x2

		

		

		

		



		AF.25313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		466.745

		52.337

		156.270



		AF.25314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		526.234

		52.337

		156.270



		AF.25315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		547.424

		52.337

		156.270



		

		

		

		

		

		





AF.26100 - BÊ TÔNG BỂ CHỨA


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bể chứa đá 1x2

		

		

		

		



		

		Dạng thành thẳng

		

		

		

		



		AF.26112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		593.870

		208.921

		87.891



		AF.26113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		640.418

		208.921

		87.891



		AF.26114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		693.630

		208.921

		87.891



		AF.26115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		712.641

		208.921

		87.891



		

		Dạng thành cong

		

		

		

		



		AF.26122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		593.870

		304.002

		87.891



		AF.26123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		640.418

		304.002

		87.891



		AF.26124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		693.630

		304.002

		87.891



		AF.26125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		712.641

		304.002

		87.891



		

		

		

		

		

		





AF.26200 - BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHỐI TRÊN KHU XỬ LÝ 


                  ( Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác )


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý đá 1x2

		

		

		

		



		AF.26212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		158.610

		87.891



		AF.26213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		158.610

		87.891



		AF.26214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		158.610

		87.891



		AF.26215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		158.610

		87.891



		

		

		

		

		

		





AF.27000 - BÊ TÔNG TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI


( Áp dụng cho mọi độ cao )


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông trượt lồng thang máy


đá 1x2

		

		

		

		



		AF.27112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		163.101

		253.726



		AF.27113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		163.101

		253.726



		AF.27114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		163.101

		253.726



		AF.27115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		163.101

		253.726



		

		Bê tông trượt silô đá 1x2

		

		

		

		



		AF.27212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		117.157

		248.405



		AF.27213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		117.157

		248.405



		AF.27214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		117.157

		248.405



		AF.27215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		117.157

		248.405



		

		Bê tông trượt ống khói đá 1x2

		

		

		

		



		AF.27312

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		209.045

		290.500



		AF.27313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		209.045

		290.500



		AF.27314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		209.045

		290.500



		AF.27315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		209.045

		290.500



		

		

		

		

		

		





AF.28100 - LÀM LỚP VỮA XI MĂNG BẢO VỆ MÁI  ĐẬP 


Thành phần công việc :


Trộn, rải vữa bằng thủ công dầy 7cm. Đầm mặt bằng quả đầm 16T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập

		

		

		

		



		AF.28113

		     -
Vữa mác 50

		m3

		1.716.511

		1.649.849

		999.023



		AF.28114

		     -
Vữa mác 75

		m3

		2.241.327

		1.649.849

		999.023



		

		

		

		

		

		





AF.30000 - VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc :


Chuẩn bị , gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.31100 - BÊ TÔNG MÓNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng đá 1x2

		

		

		

		



		

		Chiều rộng móng ( 250cm

		

		

		

		



		AF.31112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		359.265

		33.430

		68.965



		AF.31113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		406.434

		33.430

		68.965



		AF.31114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		458.472

		33.430

		68.965



		AF.31115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.967

		33.430

		68.965



		

		Chiều rộng móng > 250cm

		

		

		

		



		AF.31122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		430.219

		47.588

		68.965



		AF.31123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		477.387

		47.588

		68.965



		AF.31124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		529.425

		47.588

		68.965



		AF.31125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		561.920

		47.588

		68.965



		

		

		

		

		

		





AF.31200 - BÊ TÔNG NỀN


AF.31300 - BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		



		AF.31212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		362.802

		24.384

		68.761



		AF.31213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		410.436

		24.384

		68.761



		AF.31214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		462.993

		24.384

		68.761



		AF.31215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		495.812

		24.384

		68.761



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		



		AF.31322

		     -
Vữa mác 150

		m3

		359.265

		64.500

		68.965



		AF.31323

		     -
Vữa mác 200

		m3

		406.434

		64.500

		68.965



		AF.31324

		     -
Vữa mác 250

		m3

		458.472

		64.500

		68.965



		AF.31325

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.967

		64.500

		68.965



		

		

		

		

		

		





AF.32000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


AF.32100 - BÊ TÔNG TƯỜNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông tường đá 1x2

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.32112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		593.274

		109.151

		73.933



		AF.32113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		640.910

		109.151

		73.933



		AF.32114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		693.463

		109.151

		73.933



		AF.32115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		726.280

		109.151

		73.933



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.32122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		593.274

		137.291

		73.933



		AF.32123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		640.910

		137.291

		73.933



		AF.32124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		693.463

		137.291

		73.933



		AF.32125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		726.280

		137.291

		73.933



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.32132

		     -
Vữa mác 150

		m3

		593.274

		97.212

		73.933



		AF.32133

		     -
Vữa mác 200

		m3

		640.910

		97.212

		73.933



		AF.32134

		     -
Vữa mác 250

		m3

		693.463

		97.212

		73.933



		AF.32135

		     -
Vữa mác 300

		m3

		726.280

		97.212

		73.933



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.32142

		     -
Vữa mác 150

		m3

		593.274

		125.353

		73.933



		AF.32143

		     -
Vữa mác 200

		m3

		640.910

		125.353

		73.933



		AF.32144

		     -
Vữa mác 250

		m3

		693.463

		125.353

		73.933



		AF.32145

		     -
Vữa mác 300

		m3

		726.280

		125.353

		73.933



		

		

		

		

		

		





AF.32200 - BÊ TÔNG CỘT 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cột đá 1x2

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.32212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		452.080

		148.803

		73.933



		AF.32213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		499.248

		148.803

		73.933



		AF.32214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		551.286

		148.803

		73.933



		AF.32215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		583.781

		148.803

		73.933



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.32222

		     -
Vữa mác 150

		m3

		452.080

		162.447

		73.933



		AF.32223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		499.248

		162.447

		73.933



		AF.32224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		551.286

		162.447

		73.933



		AF.32225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		583.781

		162.447

		73.933



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		



		AF.32232

		     -
Vữa mác 150

		m3

		452.080

		129.616

		75.024



		AF.32233

		     -
Vữa mác 200

		m3

		499.248

		129.616

		75.024



		AF.32234

		     -
Vữa mác 250

		m3

		551.286

		129.616

		75.024



		AF.32235

		     -
Vữa mác 300

		m3

		583.781

		129.616

		75.024



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		



		AF.32242

		     -
Vữa mác 150

		m3

		452.080

		141.981

		75.024



		AF.32243

		     -
Vữa mác 200

		m3

		499.248

		141.981

		75.024



		AF.32244

		     -
Vữa mác 250

		m3

		551.286

		141.981

		75.024



		AF.32245

		     -
Vữa mác 300

		m3

		583.781

		141.981

		75.024



		

		

		

		

		

		





AF.32300 - BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2

		

		

		

		



		AF.32312

		     -
Vữa mác 150

		m3

		359.265

		109.151

		73.933



		AF.32313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		406.434

		109.151

		73.933



		AF.32314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		458.472

		109.151

		73.933



		AF.32315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.967

		109.151

		73.933



		

		

		

		

		

		





AF.33000 - BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông  theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố,trụ

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn

		

		

		

		



		AF.33112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		359.977

		87.832

		130.061



		AF.33113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		407.238

		87.832

		130.061



		AF.33114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		459.380

		87.832

		130.061



		AF.33115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		491.939

		87.832

		130.061



		

		Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước

		

		

		

		



		AF.33122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		359.977

		112.562

		249.951



		AF.33123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		407.238

		112.562

		249.951



		AF.33124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		459.380

		112.562

		249.951



		AF.33125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		491.939

		112.562

		249.951



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu

		

		

		

		



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		



		AF.33212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		361.044

		133.454

		260.597



		AF.33213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		408.446

		133.454

		260.597



		AF.33214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		460.742

		133.454

		260.597



		AF.33215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		493.398

		133.454

		260.597



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		



		AF.33222

		     -
Vữa mác 150

		m3

		361.044

		141.981

		586.995



		AF.33223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		408.446

		141.981

		586.995



		AF.33224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		460.742

		141.981

		586.995



		AF.33225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		493.398

		141.981

		586.995



		

		

		

		

		

		





AF.33300 - BÊ TÔNG DẦM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẨY, ĐÚC HẪNG


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong đơn giá)


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng đá 1x2

		

		

		

		



		

		Dầm đúc đẩy

		

		

		

		



		AF.33313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		402.744

		521.924

		131.575



		AF.33314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		454.267

		521.924

		131.575



		AF.33315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		486.440

		521.924

		131.575



		

		Dầm đúc hẫng trên cạn

		

		

		

		



		AF.33323

		     -
Vữa mác 200

		m3

		435.356

		764.508

		287.171



		AF.33324

		     -
Vữa mác 250

		m3

		486.879

		764.508

		287.171



		AF.33325

		     -
Vữa mác 300

		m3

		519.052

		764.508

		287.171



		

		Dầm đúc hẫng trên mặt nước

		

		

		

		



		AF.33333

		     -
Vữa mác 200

		m3

		435.356

		907.853

		711.005



		AF.33334

		     -
Vữa mác 250

		m3

		486.879

		907.853

		711.005



		AF.33335

		     -
Vữa mác 300

		m3

		519.052

		907.853

		711.005



		

		

		

		

		

		





AF.34100 - BÊ TÔNG CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		



		

		Bê tông mối nối bản dầm dọc

		

		

		

		



		AF.34112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		359.265

		64.322

		172.031



		AF.34113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		406.434

		64.322

		172.031



		AF.34114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		458.472

		64.322

		172.031



		AF.34115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.967

		64.322

		172.031



		

		Bê tông dầm

		

		

		

		



		AF.34122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		359.265

		67.997

		172.031



		AF.34123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		406.434

		67.997

		172.031



		AF.34124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		458.472

		67.997

		172.031



		AF.34125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.967

		67.997

		172.031



		

		

		

		

		

		





AF.34200 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2

		

		

		

		



		AF.34213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		412.440

		82.699

		73.933



		AF.34214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		465.243

		82.699

		73.933



		AF.34215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		498.225

		82.699

		73.933



		

		

		

		

		

		





AF.35000 - BÊ TÔNG CỌC NHỒI


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cọc nhồi đá 1x2

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc nhồi trên cạn

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc ≤ 1000mm

		

		

		

		



		AF.35113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		465.047

		46.901

		304.789



		AF.35114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		524.128

		46.901

		304.789



		AF.35115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		561.017

		46.901

		304.789



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		



		AF.35123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		467.172

		39.652

		135.033



		AF.35124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		526.253

		39.652

		135.033



		AF.35125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		563.142

		39.652

		135.033



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc ≤ 1000mm

		

		

		

		



		AF.35213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		466.425

		56.281

		571.219



		AF.35214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		525.681

		56.281

		571.219



		AF.35215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		562.680

		56.281

		571.219



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		



		AF.35223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		468.557

		47.753

		268.514



		AF.35224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		527.813

		47.753

		268.514



		AF.35225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		564.811

		47.753

		268.514



		

		Bê tông cọc tường barette đá 1x2

		

		

		

		



		AF.35313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		467.948

		51.164

		142.749



		AF.35314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		527.204

		51.164

		142.749



		AF.35315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		564.202

		51.164

		142.749



		

		

		

		

		

		





AF.36000 - CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu dốc. Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm).


AF.36110  BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HẦM NGANG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông toàn tiết diện hầm ngang đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		447.145

		180.468

		152.553



		AF.36114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		500.471

		180.468

		152.553



		AF.36115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		533.780

		180.468

		152.553



		

		

		

		

		

		





AF.36120  BÊ TÔNG NỀN HẦM NGANG


AF.36130  BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG


AF.36140  BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông nền hầm ngang đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		440.511

		53.295

		108.849



		AF.36124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		493.064

		53.295

		108.849



		AF.36125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		525.881

		53.295

		108.849



		

		Bê tông tường hầm ngang đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36133

		     -
Vữa mác 200

		m3

		448.938

		123.130

		129.894



		AF.36134

		     -
Vữa mác 250

		m3

		502.265

		123.130

		129.894



		AF.36135

		     -
Vữa mác 300

		m3

		535.573

		123.130

		129.894



		

		Bê tông vòm hầm ngang đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36143

		     -
Vữa mác 200

		m3

		446.711

		237.209

		170.800



		AF.36144

		     -
Vữa mác 250

		m3

		500.037

		237.209

		170.800



		AF.36145

		     -
Vữa mác 300

		m3

		533.346

		237.209

		170.800



		

		

		

		

		

		





AF.36200 - BÊ TÔNG HẦM ĐỨNG


AF.36300 - BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG


AF.36400 - BÊ TÔNG NÚT HẦM 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông hầm đứng đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		412.983

		259.721

		111.254



		AF.36214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		465.787

		259.721

		111.254



		AF.36215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		498.769

		259.721

		111.254



		

		Bê tông hầm nghiêng đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		443.849

		300.887

		121.171



		AF.36314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		497.175

		300.887

		121.171



		AF.36315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		530.484

		300.887

		121.171



		

		Bê tông nút hầm đá 1x2

		

		

		

		



		AF.36413

		     -
Vữa mác 200

		m3

		450.110

		141.967

		123.306



		AF.36414

		     -
Vữa mác 250

		m3

		503.436

		141.967

		123.306



		AF.36415

		     -
Vữa mác 300

		m3

		536.744

		141.967

		123.306



		

		

		

		

		

		





BÊ TÔNG BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, gia công. Lắp đặt và di chuyển ống bơm, ống đổ bê tông. Xếp đá hộc (đối với bịt đáy bằng đá hộc) theo điều kiện cụ thể. Trộn vữa xi măng, bơm vữa bê tông, vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


(Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá)


AF.37100 - BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông đá 1x2

		

		

		

		



		

		Khung vây trên cạn

		

		

		

		



		AF.37113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		427.590

		74.615

		122.318



		AF.37114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		480.393

		74.615

		122.318



		AF.37115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		513.375

		74.615

		122.318



		

		Khung vây dưới nước

		

		

		

		



		AF.37123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		427.590

		83.142

		170.764



		AF.37124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		480.393

		83.142

		170.764



		AF.37125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		513.375

		83.142

		170.764



		

		

		

		

		

		





AF.37200 - BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc

		

		

		

		



		

		Khung vây trên cạn

		

		

		

		



		AF.37213

		     -
Vữa mác 50

		m3

		414.406

		112.563

		113.371



		AF.37214

		     -
Vữa mác 75

		m3

		445.970

		112.563

		113.371



		AF.37215

		     -
Vữa mác 100

		m3

		477.353

		112.563

		113.371



		

		Khung vây dưới nước

		

		

		

		



		AF.37223

		     -
Vữa mác 50

		m3

		436.847

		129.562

		136.922



		AF.37224

		     -
Vữa mác 75

		m3

		468.567

		129.562

		136.922



		AF.37225

		     -
Vữa mác 100

		m3

		500.105

		129.562

		136.922



		

		

		

		

		

		





AF.37300 - BÊ TÔNG ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ, ĐỔ BẰNG MÁY RẢI  BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông

		

		

		

		



		AF.37313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		412.468

		104.887

		122.270



		AF.37314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		465.285

		104.887

		122.270



		AF.37315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		498.266

		104.887

		122.270



		

		

		

		

		

		





AF.37400 - BƠM VỮA XI MĂNG TRONG ỐNG LUỒN CÁP


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỉ lệ, bơm vữa vào ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AF.37410

		Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp

		m3

		1.802.385

		1.640.201

		1.541.601



		

		

		

		

		

		





AF.40000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG


Quy định áp dụng  :


- Công tác bê tông thủy công được tính cho trường hợp đổ bê tông bằng cần cẩu 16 tấn, 25 tấn, 40 tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng với từng loại kết cấu bê tông thủy công và chưa tính đến các hao phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đường ống áp lực được tính chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.


- Chi phí nhân công trong đơn giá công tác bê tông thủy công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa các khối đổ, tính bình quân cho 1m3 bê tông.


- Đối với công tác bê tông mũi phóng. Chi phí nhân công  trong đơn giá đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.


- Công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm hao phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu dốc (nếu có).


Thành phần công việc : 


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phểu đổ, đổ dầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.41000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN


AF.41110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.41120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.41130 - BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy 

		

		

		

		



		AF.41112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		363.353

		14.945

		34.494



		AF.41113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		409.441

		14.945

		34.494



		AF.41114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		462.126

		14.945

		34.494



		AF.41115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		480.949

		14.945

		34.494



		

		Bê tông bản đáy 

		

		

		

		



		AF.41122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		40.902

		37.463



		AF.41123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		40.902

		37.463



		AF.41124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		40.902

		37.463



		AF.41125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		40.902

		37.463



		

		Bê tông nền 

		

		

		

		



		AF.41132

		     -
Vữa mác 150

		m3

		368.777

		22.811

		34.292



		AF.41133

		     -
Vữa mác 200

		m3

		414.967

		22.811

		34.292



		AF.41134

		     -
Vữa mác 250

		m3

		468.447

		22.811

		34.292



		AF.41135

		     -
Vữa mác 300

		m3

		487.548

		22.811

		34.292



		

		

		

		

		

		





AF.41200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T

		

		

		

		



		

		Bê tông tường cánh, tường biên 

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤  0,45m

		

		

		

		



		AF.41212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		595.180

		126.035

		49.802



		AF.41213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		641.728

		126.035

		49.802



		AF.41214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		694.940

		126.035

		49.802



		AF.41215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		713.951

		126.035

		49.802



		

		Chiều dày ≤  1m

		

		

		

		



		AF.41222

		     -
Vữa mác 150

		m3

		459.801

		114.097

		49.802



		AF.41223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		506.349

		114.097

		49.802



		AF.41224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		559.561

		114.097

		49.802



		AF.41225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		578.573

		114.097

		49.802



		

		Chiều dày ≤  2m

		

		

		

		



		AF.41232

		     -
Vữa mác 150

		m3

		431.960

		102.670

		46.833



		AF.41233

		     -
Vữa mác 200

		m3

		478.508

		102.670

		46.833



		AF.41234

		     -
Vữa mác 250

		m3

		531.720

		102.670

		46.833



		AF.41235

		     -
Vữa mác 300

		m3

		550.732

		102.670

		46.833



		

		Chiều dày ≤  3m

		

		

		

		



		AF.41242

		     -
Vữa mác 150

		m3

		413.388

		92.394

		46.833



		AF.41243

		     -
Vữa mác 200

		m3

		459.936

		92.394

		46.833



		AF.41244

		     -
Vữa mác 250

		m3

		513.148

		92.394

		46.833



		AF.41245

		     -
Vữa mác 300

		m3

		532.160

		92.394

		46.833



		

		Chiều dày ≤  5m

		

		

		

		



		AF.41252

		     -
Vữa mác 150

		m3

		399.469

		83.142

		42.381



		AF.41253

		     -
Vữa mác 200

		m3

		446.017

		83.142

		42.381



		AF.41254

		     -
Vữa mác 250

		m3

		499.229

		83.142

		42.381



		AF.41255

		     -
Vữa mác 300

		m3

		518.241

		83.142

		42.381



		

		Chiều dày >  5m

		

		

		

		



		AF.41262

		     -
Vữa mác 150

		m3

		596.775

		74.828

		39.412



		AF.41263

		     -
Vữa mác 200

		m3

		436.733

		74.828

		39.412



		AF.41264

		     -
Vữa mác 250

		m3

		489.945

		74.828

		39.412



		AF.41265

		     -
Vữa mác 300



		m3

		508.956

		74.828

		39.412



		

		

		

		

		

		





AF.41300 - BÊ TÔNG TƯỜNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T

		

		

		

		



		

		Bê tông tường trụ pin, trụ biên 

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤  0,45m

		

		

		

		



		AF.41312

		     -
Vữa mác 150

		m3

		595.180

		134.989

		49.802



		AF.41313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		641.728

		134.989

		49.802



		AF.41314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		694.940

		134.989

		49.802



		AF.41315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		713.951

		134.989

		49.802



		

		Chiều dày ≤  1m

		

		

		

		



		AF.41322

		     -
Vữa mác 150

		m3

		459.801

		121.771

		49.802



		AF.41323

		     -
Vữa mác 200

		m3

		506.349

		121.771

		49.802



		AF.41324

		     -
Vữa mác 250

		m3

		559.561

		121.771

		49.802



		AF.41325

		     -
Vữa mác 300

		m3

		578.573

		121.771

		49.802



		

		Chiều dày ≤  2m

		

		

		

		



		AF.41332

		     -
Vữa mác 150

		m3

		431.960

		109.577

		46.833



		AF.41333

		     -
Vữa mác 200

		m3

		478.508

		109.577

		46.833



		AF.41334

		     -
Vữa mác 250

		m3

		531.720

		109.577

		46.833



		AF.41335

		     -
Vữa mác 300

		m3

		550.732

		109.577

		46.833



		

		Chiều dày >  2m

		

		

		

		



		AF.41342

		     -
Vữa mác 150

		m3

		413.388

		98.619

		46.833



		AF.41343

		     -
Vữa mác 200

		m3

		459.936

		98.619

		46.833



		AF.41344

		     -
Vữa mác 250

		m3

		513.148

		98.619

		46.833



		AF.41345

		     -
Vữa mác 300

		m3

		532.160

		98.619

		46.833



		

		

		

		

		

		





AF.41400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T

		

		

		

		



		

		Bê tông tường thượng lưu đập 

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤  0,45m

		

		

		

		



		AF.41412

		     -
Vữa mác 150

		m3

		483.384

		100.837

		46.833



		AF.41413

		     -
Vữa mác 200

		m3

		529.933

		100.837

		46.833



		AF.41414

		     -
Vữa mác 250

		m3

		583.145

		100.837

		46.833



		AF.41415

		     -
Vữa mác 300

		m3

		602.156

		100.837

		46.833



		

		Chiều dày ≤  1m

		

		

		

		



		AF.41422

		     -
Vữa mác 150

		m3

		413.394

		91.286

		46.833



		AF.41423

		     -
Vữa mác 200

		m3

		459.942

		91.286

		46.833



		AF.41424

		     -
Vữa mác 250

		m3

		513.154

		91.286

		46.833



		AF.41425

		     -
Vữa mác 300

		m3

		532.166

		91.286

		46.833



		

		Chiều dày ≤  2m

		

		

		

		



		AF.41432

		     -
Vữa mác 150

		m3

		399.474

		82.119

		42.381



		AF.41433

		     -
Vữa mác 200

		m3

		446.022

		82.119

		42.381



		AF.41434

		     -
Vữa mác 250

		m3

		499.234

		82.119

		42.381



		AF.41435

		     -
Vữa mác 300

		m3

		518.245

		82.119

		42.381



		

		Chiều dày >  2m

		

		

		

		



		AF.41442

		     -
Vữa mác 150

		m3

		390.188

		73.933

		42.381



		AF.41443

		     -
Vữa mác 200

		m3

		436.736

		73.933

		42.381



		AF.41444

		     -
Vữa mác 250

		m3

		489.948

		73.933

		42.381



		AF.41445

		     -
Vữa mác 300

		m3

		508.959

		73.933

		42.381



		

		

		

		

		

		





AF.41510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.41520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.41530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.41540 - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T

		

		

		

		



		

		Bê tông thân đập 

		

		

		

		



		AF.41512

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		36.241

		37.463



		AF.41513

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		36.241

		37.463



		AF.41514

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		36.241

		37.463



		AF.41515

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		36.241

		37.463



		

		Bê tông mặt cong đập tràn

		

		

		

		



		AF.41522

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		137.590

		42.805



		AF.41523

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		137.590

		42.805



		AF.41524

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		137.590

		42.805



		AF.41525

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		137.590

		42.805



		

		Bê tông mũi phóng

		

		

		

		



		AF.41532

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		78.111

		37.463



		AF.41533

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		78.111

		37.463



		AF.41534

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		78.111

		37.463



		AF.41535

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		78.111

		37.463



		

		Bê tông dốc nước

		

		

		

		



		AF.41542

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		65.363

		37.463



		AF.41543

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		65.363

		37.463



		AF.41544

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		65.363

		37.463



		AF.41545

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		65.363

		37.463



		

		

		

		

		

		





AF.41600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T

		

		

		

		



		

		Bê tông tháp điều áp 

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≤  25m

		

		

		

		



		AF.41612

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		181.634

		49.802



		AF.41613

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		181.634

		49.802



		AF.41614

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		181.634

		49.802



		AF.41615

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		181.634

		49.802



		

		Chiều cao >  25m

		

		

		

		



		AF.41622

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		203.378

		54.254



		AF.41623

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		203.378

		54.254



		AF.41624

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		203.378

		54.254



		AF.41625

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		203.378

		54.254



		

		

		

		

		

		





AF.41710 - BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T

		

		

		

		



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực 

		

		

		

		



		AF.41712

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		84.421

		54.254



		AF.41713

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		84.421

		54.254



		AF.41714

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		84.421

		54.254



		AF.41715

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		84.421

		54.254



		

		

		

		

		

		





AF.41720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


AF.41730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.41740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T

		

		

		

		



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		



		AF.41722

		     -
Vữa mác 150

		m3

		501.487

		112.563

		46.833



		AF.41723

		     -
Vữa mác 200

		m3

		548.035

		112.563

		46.833



		AF.41724

		     -
Vữa mác 250

		m3

		601.247

		112.563

		46.833



		AF.41725

		     -
Vữa mác 300

		m3

		620.259

		112.563

		46.833



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.41732

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		110.633

		42.381



		AF.41733

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		110.633

		42.381



		AF.41734

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		110.633

		42.381



		AF.41735

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		110.633

		42.381



		

		Bê tông mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.41742

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		82.699

		46.833



		AF.41743

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		82.699

		46.833



		AF.41744

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		82.699

		46.833



		AF.41745

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		82.699

		46.833



		

		

		

		

		

		





AF.41750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.41760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T

		

		

		

		



		

		Bê tông buồng xoắn  

		

		

		

		



		AF.41752

		     -
Vữa mác 150

		m3

		447.017

		135.075

		42.381



		AF.41753

		     -
Vữa mác 200

		m3

		493.566

		135.075

		42.381



		AF.41754

		     -
Vữa mác 250

		m3

		546.778

		135.075

		42.381



		AF.41755

		     -
Vữa mác 300

		m3

		565.789

		135.075

		42.381



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông ống hút  

		

		

		

		



		AF.41762

		     -
Vữa mác 150

		m3

		447.017

		111.184

		42.381



		AF.41763

		     -
Vữa mác 200

		m3

		493.566

		111.184

		42.381



		AF.41764

		     -
Vữa mác 250

		m3

		546.778

		111.184

		42.381



		AF.41765

		     -
Vữa mác 300

		m3

		565.789

		111.184

		42.381



		

		

		

		

		

		





AF.41770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T

		

		

		

		



		

		Bê tông sàn dày ≥ 30cm  

		

		

		

		



		AF.41772

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		67.366

		46.833



		AF.41773

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		67.366

		46.833



		AF.41774

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		67.366

		46.833



		AF.41775

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		67.366

		46.833



		

		

		

		

		

		





AF.41800 - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN Dmax ≥ 80mm

Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 4x6 đổ bằng cần cẩu 16T

		

		

		

		



		

		Bê tông cốt liệu lớn Dmax ≥ 80mm  

		

		

		

		



		AF.41812

		     -
Vữa mác 150

		m3

		318.562

		36.241

		75.745



		AF.41813

		     -
Vữa mác 200

		m3

		360.026

		36.241

		75.745



		AF.41814

		     -
Vữa mác 250

		m3

		404.121

		36.241

		75.745



		AF.41815

		     -
Vữa mác 300

		m3

		455.250

		36.241

		75.745



		

		

		

		

		

		





AF.41900 - BÊ TÔNG CHÈN ( KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 16T

		

		

		

		



		

		Bê tông chèn ( khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)  

		

		

		

		



		AF.41912

		     -
Vữa mác 150

		m3

		798.232

		543.195

		53.207



		AF.41913

		     -
Vữa mác 200

		m3

		844.780

		543.195

		53.207



		AF.41914

		     -
Vữa mác 250

		m3

		897.992

		543.195

		53.207



		AF.41915

		     -
Vữa mác 300

		m3

		917.003

		543.195

		53.207



		

		

		

		

		

		





AF.42000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN


AF.42110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.42120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.42130 - BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy 

		

		

		

		



		AF.42112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		363.353

		14.945

		32.695



		AF.42113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		409.441

		14.945

		32.695



		AF.42114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		462.126

		14.945

		32.695



		AF.42115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		480.949

		14.945

		32.695



		

		Bê tông bản đáy 

		

		

		

		



		AF.42122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		40.902

		36.413



		AF.42123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		40.902

		36.413



		AF.42124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		40.902

		36.413



		AF.42125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		40.902

		36.413



		

		Bê tông nền 

		

		

		

		



		AF.42132

		     -
Vữa mác 150

		m3

		368.777

		22.811

		32.493



		AF.42133

		     -
Vữa mác 200

		m3

		414.967

		22.811

		32.493



		AF.42134

		     -
Vữa mác 250

		m3

		468.447

		22.811

		32.493



		AF.42135

		     -
Vữa mác 300

		m3

		487.548

		22.811

		32.493



		

		

		

		

		

		





AF.42200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T

		

		

		

		



		

		Bê tông tường cánh, tường biên 

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤  0,45m

		

		

		

		



		AF.42212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		595.180

		126.035

		50.627



		AF.42213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		641.728

		126.035

		50.627



		AF.42214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		694.940

		126.035

		50.627



		AF.42215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		713.951

		126.035

		50.627



		

		Chiều dày ≤  1m

		

		

		

		



		AF.42222

		     -
Vữa mác 150

		m3

		459.801

		114.097

		50.627



		AF.42223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		506.349

		114.097

		50.627



		AF.42224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		559.561

		114.097

		50.627



		AF.42225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		578.573

		114.097

		50.627



		

		Chiều dày ≤  2m

		

		

		

		



		AF.42232

		     -
Vữa mác 150

		m3

		431.960

		102.670

		46.909



		AF.42233

		     -
Vữa mác 200

		m3

		478.508

		102.670

		46.909



		AF.42234

		     -
Vữa mác 250

		m3

		531.720

		102.670

		46.909



		AF.42235

		     -
Vữa mác 300

		m3

		550.732

		102.670

		46.909



		

		Chiều dày ≤  3m

		

		

		

		



		AF.42242

		     -
Vữa mác 150

		m3

		413.388

		92.394

		46.909



		AF.42243

		     -
Vữa mác 200

		m3

		459.936

		92.394

		46.909



		AF.42244

		     -
Vữa mác 250

		m3

		513.148

		92.394

		46.909



		AF.42245

		     -
Vữa mác 300

		m3

		532.160

		92.394

		46.909



		

		Chiều dày ≤  5m

		

		

		

		



		AF.42252

		     -
Vữa mác 150

		m3

		399.469

		83.142

		41.332



		AF.42253

		     -
Vữa mác 200

		m3

		446.017

		83.142

		41.332



		AF.42254

		     -
Vữa mác 250

		m3

		499.229

		83.142

		41.332



		AF.42255

		     -
Vữa mác 300

		m3

		518.241

		83.142

		41.332



		

		Chiều dày >  5m

		

		

		

		



		AF.42262

		     -
Vữa mác 150

		m3

		596.775

		74.828

		37.614



		AF.42263

		     -
Vữa mác 200

		m3

		436.733

		74.828

		37.614



		AF.42264

		     -
Vữa mác 250

		m3

		489.945

		74.828

		37.614



		AF.42265

		     -
Vữa mác 300

		m3

		508.956

		74.828

		37.614



		

		

		

		

		

		





AF.42300 - BÊ TÔNG TƯỜNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T

		

		

		

		



		

		Bê tông tường trụ pin, trụ biên 

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤  0,45m

		

		

		

		



		AF.42312

		     -
Vữa mác 150

		m3

		595.180

		134.989

		50.627



		AF.42313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		641.728

		134.989

		50.627



		AF.42314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		694.940

		134.989

		50.627



		AF.42315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		713.951

		134.989

		50.627



		

		Chiều dày ≤  1m

		

		

		

		



		AF.42322

		     -
Vữa mác 150

		m3

		459.801

		121.771

		50.627



		AF.42323

		     -
Vữa mác 200

		m3

		506.349

		121.771

		50.627



		AF.42324

		     -
Vữa mác 250

		m3

		559.561

		121.771

		50.627



		AF.42325

		     -
Vữa mác 300

		m3

		578.573

		121.771

		50.627



		

		Chiều dày ≤  2m

		

		

		

		



		AF.42332

		     -
Vữa mác 150

		m3

		431.960

		109.577

		46.909



		AF.42333

		     -
Vữa mác 200

		m3

		478.508

		109.577

		46.909



		AF.42334

		     -
Vữa mác 250

		m3

		531.720

		109.577

		46.909



		AF.42335

		     -
Vữa mác 300

		m3

		550.732

		109.577

		46.909



		

		Chiều dày >  2m

		

		

		

		



		AF.42342

		     -
Vữa mác 150

		m3

		413.388

		98.619

		46.909



		AF.42343

		     -
Vữa mác 200

		m3

		459.936

		98.619

		46.909



		AF.42344

		     -
Vữa mác 250

		m3

		513.148

		98.619

		46.909



		AF.42345

		     -
Vữa mác 300

		m3

		532.160

		98.619

		46.909



		

		

		

		

		

		





AF.42400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T

		

		

		

		



		

		Bê tông tường thượng lưu đập 

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤  0,45m

		

		

		

		



		AF.42412

		     -
Vữa mác 150

		m3

		483.384

		100.837

		46.909



		AF.42413

		     -
Vữa mác 200

		m3

		529.933

		100.837

		46.909



		AF.42414

		     -
Vữa mác 250

		m3

		583.145

		100.837

		46.909



		AF.42415

		     -
Vữa mác 300

		m3

		602.156

		100.837

		46.909



		

		Chiều dày ≤  1m

		

		

		

		



		AF.42422

		     -
Vữa mác 150

		m3

		413.394

		91.286

		46.909



		AF.42423

		     -
Vữa mác 200

		m3

		459.942

		91.286

		46.909



		AF.42424

		     -
Vữa mác 250

		m3

		513.154

		91.286

		46.909



		AF.42425

		     -
Vữa mác 300

		m3

		532.166

		91.286

		46.909



		

		Chiều dày ≤  2m

		

		

		

		



		AF.42432

		     -
Vữa mác 150

		m3

		399.474

		82.119

		41.332



		AF.42433

		     -
Vữa mác 200

		m3

		446.022

		82.119

		41.332



		AF.42434

		     -
Vữa mác 250

		m3

		499.234

		82.119

		41.332



		AF.42435

		     -
Vữa mác 300

		m3

		518.245

		82.119

		41.332



		

		Chiều dày >  2m

		

		

		

		



		AF.42442

		     -
Vữa mác 150

		m3

		390.188

		73.933

		41.332



		AF.42443

		     -
Vữa mác 200

		m3

		436.736

		73.933

		41.332



		AF.42444

		     -
Vữa mác 250

		m3

		489.948

		73.933

		41.332



		AF.42445

		     -
Vữa mác 300

		m3

		508.959

		73.933

		41.332



		

		

		

		

		

		





AF.42510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.42520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.42530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.42540 - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T

		

		

		

		



		

		Bê tông thân đập 

		

		

		

		



		AF.42512

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		36.241

		36.413



		AF.42513

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		36.241

		36.413



		AF.42514

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		36.241

		36.413



		AF.42515

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		36.241

		36.413



		

		Bê tông mặt cong đập tràn

		

		

		

		



		AF.42522

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		137.590

		41.745



		AF.42523

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		137.590

		41.745



		AF.42524

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		137.590

		41.745



		AF.42525

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		137.590

		41.745



		

		Bê tông mũi phóng

		

		

		

		



		AF.42532

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		78.111

		36.413



		AF.42533

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		78.111

		36.413



		AF.42534

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		78.111

		36.413



		AF.42535

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		78.111

		36.413



		

		Bê tông dốc nước

		

		

		

		



		AF.42542

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		65.363

		36.413



		AF.42543

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		65.363

		36.413



		AF.42544

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		65.363

		36.413



		AF.42545

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		65.363

		36.413



		

		

		

		

		

		





AF.42600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T

		

		

		

		



		

		Bê tông tháp điều áp 

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≤  25m

		

		

		

		



		AF.42612

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		181.634

		50.627



		AF.42613

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		181.634

		50.627



		AF.42614

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		181.634

		50.627



		AF.42615

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		181.634

		50.627



		

		Chiều cao >  25m

		

		

		

		



		AF.42622

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		203.378

		56.204



		AF.42623

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		203.378

		56.204



		AF.42624

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		203.378

		56.204



		AF.42625

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		203.378

		56.204



		

		

		

		

		

		





AF.42710 - BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T

		

		

		

		



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực 

		

		

		

		



		AF.42712

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		84.421

		56.204



		AF.42713

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		84.421

		56.204



		AF.42714

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		84.421

		56.204



		AF.42715

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		84.421

		56.204



		

		

		

		

		

		





AF.42720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


AF.42730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.42740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T

		

		

		

		



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		



		AF.42722

		     -
Vữa mác 150

		m3

		501.487

		112.563

		46.909



		AF.42723

		     -
Vữa mác 200

		m3

		548.035

		112.563

		46.909



		AF.42724

		     -
Vữa mác 250

		m3

		601.247

		112.563

		46.909



		AF.42725

		     -
Vữa mác 300

		m3

		620.259

		112.563

		46.909



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.42732

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		110.633

		41.332



		AF.42733

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		110.633

		41.332



		AF.42734

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		110.633

		41.332



		AF.42735

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		110.633

		41.332



		

		Bê tông mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.42742

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		82.699

		46.909



		AF.42743

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		82.699

		46.909



		AF.42744

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		82.699

		46.909



		AF.42745

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		82.699

		46.909



		

		

		

		

		

		





AF.42750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.42760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T

		

		

		

		



		

		Bê tông buồng xoắn  

		

		

		

		



		AF.42752

		     -
Vữa mác 150

		m3

		447.017

		135.075

		41.332



		AF.42753

		     -
Vữa mác 200

		m3

		493.566

		135.075

		41.332



		AF.42754

		     -
Vữa mác 250

		m3

		546.778

		135.075

		41.332



		AF.42755

		     -
Vữa mác 300

		m3

		565.789

		135.075

		41.332



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông ống hút  

		

		

		

		



		AF.42762

		     -
Vữa mác 150

		m3

		447.017

		111.184

		41.332



		AF.42763

		     -
Vữa mác 200

		m3

		493.566

		111.184

		41.332



		AF.42764

		     -
Vữa mác 250

		m3

		546.778

		111.184

		41.332



		AF.42765

		     -
Vữa mác 300

		m3

		565.789

		111.184

		41.332



		

		

		

		

		

		





AF.42770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T

		

		

		

		



		

		Bê tông sàn dày ≥ 30cm  

		

		

		

		



		AF.42772

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		67.366

		46.909



		AF.42773

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		67.366

		46.909



		AF.42774

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		67.366

		46.909



		AF.42775

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		67.366

		46.909



		

		

		

		

		

		





AF.42800 - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN Dmax ≥ 80mm

Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 4x6 đổ bằng cần cẩu 25T

		

		

		

		



		

		Bê tông cốt liệu lớn Dmax ≥ 80mm  

		

		

		

		



		AF.42812

		     -
Vữa mác 150

		m3

		318.562

		36.241

		74.695



		AF.42813

		     -
Vữa mác 200

		m3

		360.026

		36.241

		74.695



		AF.42814

		     -
Vữa mác 250

		m3

		404.121

		36.241

		74.695



		AF.42815

		     -
Vữa mác 300

		m3

		455.250

		36.241

		74.695



		

		

		

		

		

		





AF.42900 - BÊ TÔNG CHÈN ( KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 25T

		

		

		

		



		

		Bê tông chèn ( khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)  

		

		

		

		



		AF.42912

		     -
Vữa mác 150

		m3

		798.232

		543.195

		54.032



		AF.42913

		     -
Vữa mác 200

		m3

		844.780

		543.195

		54.032



		AF.42914

		     -
Vữa mác 250

		m3

		897.992

		543.195

		54.032



		AF.42915

		     -
Vữa mác 300

		m3

		917.003

		543.195

		54.032



		

		

		

		

		

		





AF.43000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN


AF.43110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.43120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.43130 - BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy 

		

		

		

		



		AF.43112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		363.353

		14.945

		38.071



		AF.43113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		409.441

		14.945

		38.071



		AF.43114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		462.126

		14.945

		38.071



		AF.43115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		480.949

		14.945

		38.071



		

		Bê tông bản đáy 

		

		

		

		



		AF.43122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		40.902

		43.188



		AF.43123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		40.902

		43.188



		AF.43124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		40.902

		43.188



		AF.43125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		40.902

		43.188



		

		Bê tông nền 

		

		

		

		



		AF.43132

		     -
Vữa mác 150

		m3

		368.777

		22.811

		37.869



		AF.43133

		     -
Vữa mác 200

		m3

		414.967

		22.811

		37.869



		AF.43134

		     -
Vữa mác 250

		m3

		468.447

		22.811

		37.869



		AF.43135

		     -
Vữa mác 300

		m3

		487.548

		22.811

		37.869



		

		

		

		

		

		





AF.43200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T

		

		

		

		



		

		Bê tông tường cánh, tường biên 

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤  0,45m

		

		

		

		



		AF.43212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		595.180

		126.035

		58.340



		AF.43213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		641.728

		126.035

		58.340



		AF.43214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		694.940

		126.035

		58.340



		AF.43215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		713.951

		126.035

		58.340



		

		Chiều dày ≤  1m

		

		

		

		



		AF.43222

		     -
Vữa mác 150

		m3

		459.801

		114.097

		58.340



		AF.43223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		506.349

		114.097

		58.340



		AF.43224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		559.561

		114.097

		58.340



		AF.43225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		578.573

		114.097

		58.340



		

		Chiều dày ≤  2m

		

		

		

		



		AF.43232

		     -
Vữa mác 150

		m3

		431.960

		102.670

		53.223



		AF.43233

		     -
Vữa mác 200

		m3

		478.508

		102.670

		53.223



		AF.43234

		     -
Vữa mác 250

		m3

		531.720

		102.670

		53.223



		AF.43235

		     -
Vữa mác 300

		m3

		550.732

		102.670

		53.223



		

		Chiều dày ≤  3m

		

		

		

		



		AF.43242

		     -
Vữa mác 150

		m3

		413.388

		92.394

		53.223



		AF.43243

		     -
Vữa mác 200

		m3

		459.936

		92.394

		53.223



		AF.43244

		     -
Vữa mác 250

		m3

		513.148

		92.394

		53.223



		AF.43245

		     -
Vữa mác 300

		m3

		532.160

		92.394

		53.223



		

		Chiều dày ≤  5m

		

		

		

		



		AF.43252

		     -
Vữa mác 150

		m3

		399.469

		83.142

		48.106



		AF.43253

		     -
Vữa mác 200

		m3

		446.017

		83.142

		48.106



		AF.43254

		     -
Vữa mác 250

		m3

		499.229

		83.142

		48.106



		AF.43255

		     -
Vữa mác 300

		m3

		518.241

		83.142

		48.106



		

		Chiều dày >  5m

		

		

		

		



		AF.43262

		     -
Vữa mác 150

		m3

		596.775

		74.828

		42.989



		AF.43263

		     -
Vữa mác 200

		m3

		436.733

		74.828

		42.989



		AF.43264

		     -
Vữa mác 250

		m3

		489.945

		74.828

		42.989



		AF.43265

		     -
Vữa mác 300

		m3

		508.956

		74.828

		42.989



		

		

		

		

		

		





AF.43300 - BÊ TÔNG TƯỜNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T

		

		

		

		



		

		Bê tông tường trụ pin, trụ biên 

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤  0,45m

		

		

		

		



		AF.43312

		     -
Vữa mác 150

		m3

		595.180

		134.989

		58.340



		AF.43313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		641.728

		134.989

		58.340



		AF.43314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		694.940

		134.989

		58.340



		AF.43315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		713.951

		134.989

		58.340



		

		Chiều dày ≤  1m

		

		

		

		



		AF.43322

		     -
Vữa mác 150

		m3

		459.801

		121.771

		58.340



		AF.43323

		     -
Vữa mác 200

		m3

		506.349

		121.771

		58.340



		AF.43324

		     -
Vữa mác 250

		m3

		559.561

		121.771

		58.340



		AF.43325

		     -
Vữa mác 300

		m3

		578.573

		121.771

		58.340



		

		Chiều dày ≤  2m

		

		

		

		



		AF.43332

		     -
Vữa mác 150

		m3

		431.960

		109.577

		53.223



		AF.43333

		     -
Vữa mác 200

		m3

		478.508

		109.577

		53.223



		AF.43334

		     -
Vữa mác 250

		m3

		531.720

		109.577

		53.223



		AF.43335

		     -
Vữa mác 300

		m3

		550.732

		109.577

		53.223



		

		Chiều dày >  2m

		

		

		

		



		AF.43342

		     -
Vữa mác 150

		m3

		413.388

		98.619

		53.223



		AF.43343

		     -
Vữa mác 200

		m3

		459.936

		98.619

		53.223



		AF.43344

		     -
Vữa mác 250

		m3

		513.148

		98.619

		53.223



		AF.43345

		     -
Vữa mác 300

		m3

		532.160

		98.619

		53.223



		

		

		

		

		

		





AF.43400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T

		

		

		

		



		

		Bê tông tường thượng lưu đập 

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤  0,45m

		

		

		

		



		AF.43412

		     -
Vữa mác 150

		m3

		483.384

		100.837

		53.223



		AF.43413

		     -
Vữa mác 200

		m3

		529.933

		100.837

		53.223



		AF.43414

		     -
Vữa mác 250

		m3

		583.145

		100.837

		53.223



		AF.43415

		     -
Vữa mác 300

		m3

		602.156

		100.837

		53.223



		

		Chiều dày ≤  1m

		

		

		

		



		AF.43422

		     -
Vữa mác 150

		m3

		413.394

		91.286

		53.223



		AF.43423

		     -
Vữa mác 200

		m3

		459.942

		91.286

		53.223



		AF.43424

		     -
Vữa mác 250

		m3

		513.154

		91.286

		53.223



		AF.43425

		     -
Vữa mác 300

		m3

		532.166

		91.286

		53.223



		

		Chiều dày ≤  2m

		

		

		

		



		AF.43432

		     -
Vữa mác 150

		m3

		399.474

		82.119

		48.106



		AF.43433

		     -
Vữa mác 200

		m3

		446.022

		82.119

		48.106



		AF.43434

		     -
Vữa mác 250

		m3

		499.234

		82.119

		48.106



		AF.43435

		     -
Vữa mác 300

		m3

		518.245

		82.119

		48.106



		

		Chiều dày >  2m

		

		

		

		



		AF.43442

		     -
Vữa mác 150

		m3

		390.188

		73.933

		48.106



		AF.43443

		     -
Vữa mác 200

		m3

		436.736

		73.933

		48.106



		AF.43444

		     -
Vữa mác 250

		m3

		489.948

		73.933

		48.106



		AF.43445

		     -
Vữa mác 300

		m3

		508.959

		73.933

		48.106



		

		

		

		

		

		





AF.43510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.43520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.43530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.43540 - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T

		

		

		

		



		

		Bê tông thân đập 

		

		

		

		



		AF.43512

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		36.241

		43.188



		AF.43513

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		36.241

		43.188



		AF.43514

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		36.241

		43.188



		AF.43515

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		36.241

		43.188



		

		Bê tông mặt cong đập tràn

		

		

		

		



		AF.43522

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		137.590

		48.587



		AF.43523

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		137.590

		48.587



		AF.43524

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		137.590

		48.587



		AF.43525

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		137.590

		48.587



		

		Bê tông mũi phóng

		

		

		

		



		AF.43532

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		78.111

		43.188



		AF.43533

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		78.111

		43.188



		AF.43534

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		78.111

		43.188



		AF.43535

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		78.111

		43.188



		

		Bê tông dốc nước

		

		

		

		



		AF.43542

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		65.363

		43.188



		AF.43543

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		65.363

		43.188



		AF.43544

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		65.363

		43.188



		AF.43545

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		65.363

		43.188



		

		

		

		

		

		





AF.43600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T

		

		

		

		



		

		Bê tông tháp điều áp 

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≤  25m

		

		

		

		



		AF.43612

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		181.634

		58.340



		AF.43613

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		181.634

		58.340



		AF.43614

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		181.634

		58.340



		AF.43615

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		181.634

		58.340



		

		Chiều cao >  25m

		

		

		

		



		AF.43622

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		203.378

		66.016



		AF.43623

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		203.378

		66.016



		AF.43624

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		203.378

		66.016



		AF.43625

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		203.378

		66.016



		

		

		

		

		

		





AF.43710 - BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T

		

		

		

		



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực 

		

		

		

		



		AF.43712

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		84.421

		66.016



		AF.43713

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		84.421

		66.016



		AF.43714

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		84.421

		66.016



		AF.43715

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		84.421

		66.016



		

		

		

		

		

		





AF.43720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


AF.43730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.43740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T

		

		

		

		



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		



		AF.43722

		     -
Vữa mác 150

		m3

		501.487

		112.563

		53.223



		AF.43723

		     -
Vữa mác 200

		m3

		548.035

		112.563

		53.223



		AF.43724

		     -
Vữa mác 250

		m3

		601.247

		112.563

		53.223



		AF.43725

		     -
Vữa mác 300

		m3

		620.259

		112.563

		53.223



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.43732

		     -
Vữa mác 150

		m3

		370.621

		110.633

		48.106



		AF.43733

		     -
Vữa mác 200

		m3

		417.630

		110.633

		48.106



		AF.43734

		     -
Vữa mác 250

		m3

		471.368

		110.633

		48.106



		AF.43735

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.568

		110.633

		48.106



		

		Bê tông mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.43742

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		82.699

		53.223



		AF.43743

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		82.699

		53.223



		AF.43744

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		82.699

		53.223



		AF.43745

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		82.699

		53.223



		

		

		

		

		

		





AF.43750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.43760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T

		

		

		

		



		

		Bê tông buồng xoắn  

		

		

		

		



		AF.43752

		     -
Vữa mác 150

		m3

		447.017

		135.075

		48.106



		AF.43753

		     -
Vữa mác 200

		m3

		493.566

		135.075

		48.106



		AF.43754

		     -
Vữa mác 250

		m3

		546.778

		135.075

		48.106



		AF.43755

		     -
Vữa mác 300

		m3

		565.789

		135.075

		48.106



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông ống hút  

		

		

		

		



		AF.43762

		     -
Vữa mác 150

		m3

		447.017

		111.184

		48.106



		AF.43763

		     -
Vữa mác 200

		m3

		493.566

		111.184

		48.106



		AF.43764

		     -
Vữa mác 250

		m3

		546.778

		111.184

		48.106



		AF.43765

		     -
Vữa mác 300

		m3

		565.789

		111.184

		48.106



		

		

		

		

		

		





AF.43770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T

		

		

		

		



		

		Bê tông sàn dày ≥ 30cm  

		

		

		

		



		AF.43772

		     -
Vữa mác 150

		m3

		366.987

		67.366

		53.223



		AF.43773

		     -
Vữa mác 200

		m3

		413.535

		67.366

		53.223



		AF.43774

		     -
Vữa mác 250

		m3

		466.747

		67.366

		53.223



		AF.43775

		     -
Vữa mác 300

		m3

		485.759

		67.366

		53.223



		

		

		

		

		

		





AF.43800 - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN Dmax ≥ 80mm

Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 4x6 đổ bằng cần cẩu 40T

		

		

		

		



		

		Bê tông cốt liệu lớn Dmax ≥ 80mm  

		

		

		

		



		AF.43812

		     -
Vữa mác 150

		m3

		318.562

		36.241

		81.470



		AF.43813

		     -
Vữa mác 200

		m3

		360.026

		36.241

		81.470



		AF.43814

		     -
Vữa mác 250

		m3

		404.121

		36.241

		81.470



		AF.43815

		     -
Vữa mác 300

		m3

		455.250

		36.241

		81.470



		

		

		

		

		

		





AF.43900 - BÊ TÔNG CHÈN ( KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC, MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng cần cẩu 40T

		

		

		

		



		

		Bê tông chèn ( khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van)  

		

		

		

		



		AF.43912

		     -
Vữa mác 150

		m3

		798.232

		543.195

		64.304



		AF.43913

		     -
Vữa mác 200

		m3

		844.780

		543.195

		64.304



		AF.43914

		     -
Vữa mác 250

		m3

		897.992

		543.195

		64.304



		AF.43915

		     -
Vữa mác 300

		m3

		917.003

		543.195

		64.304



		

		

		

		

		

		





AF.44000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THỦY CÔNG ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BT TĨNH 50m3/h

Thành phần công việc : 


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo tong điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.44110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.44120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.44130 - BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy 

		

		

		

		



		AF.44112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		355.708

		14.945

		27.855



		AF.44113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		402.410

		14.945

		27.855



		AF.44114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		453.933

		14.945

		27.855



		AF.44115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		486.106

		14.945

		27.855



		

		Bê tông bản đáy 

		

		

		

		



		AF.44122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		362.823

		40.902

		27.855



		AF.44123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		410.458

		40.902

		27.855



		AF.44124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		463.011

		40.902

		27.855



		AF.44125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		495.828

		40.902

		27.855



		

		Bê tông nền 

		

		

		

		



		AF.44132

		     -
Vữa mác 150

		m3

		362.802

		22.811

		27.649



		AF.44133

		     -
Vữa mác 200

		m3

		410.436

		22.811

		27.649



		AF.44134

		     -
Vữa mác 250

		m3

		462.993

		22.811

		27.649



		AF.44135

		     -
Vữa mác 300

		m3

		495.812

		22.811

		27.649



		

		

		

		

		

		





AF.44200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h

		

		

		

		



		

		Bê tông tường cánh, tường biên 

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤  0,45m

		

		

		

		



		AF.44212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		587.458

		126.035

		32.871



		AF.44213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		634.626

		126.035

		32.871



		AF.44214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		686.665

		126.035

		32.871



		AF.44215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		719.160

		126.035

		32.871



		

		Chiều dày ≤  1m

		

		

		

		



		AF.44222

		     -
Vữa mác 150

		m3

		452.080

		114.097

		32.871



		AF.44223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		499.248

		114.097

		32.871



		AF.44224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		551.286

		114.097

		32.871



		AF.44225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		583.781

		114.097

		32.871



		

		Chiều dày ≤  2m

		

		

		

		



		AF.44232

		     -
Vữa mác 150

		m3

		424.239

		102.670

		32.871



		AF.44233

		     -
Vữa mác 200

		m3

		471.407

		102.670

		32.871



		AF.44234

		     -
Vữa mác 250

		m3

		523.445

		102.670

		32.871



		AF.44235

		     -
Vữa mác 300

		m3

		555.940

		102.670

		32.871



		

		Chiều dày ≤  3m

		

		

		

		



		AF.44242

		     -
Vữa mác 150

		m3

		405.667

		92.394

		32.871



		AF.44243

		     -
Vữa mác 200

		m3

		452.835

		92.394

		32.871



		AF.44244

		     -
Vữa mác 250

		m3

		504.873

		92.394

		32.871



		AF.44245

		     -
Vữa mác 300

		m3

		537.368

		92.394

		32.871



		

		Chiều dày ≤  5m

		

		

		

		



		AF.44252

		     -
Vữa mác 150

		m3

		391.748

		83.142

		32.871



		AF.44253

		     -
Vữa mác 200

		m3

		438.916

		83.142

		32.871



		AF.44254

		     -
Vữa mác 250

		m3

		490.954

		83.142

		32.871



		AF.44255

		     -
Vữa mác 300

		m3

		523.449

		83.142

		32.871



		

		Chiều dày >  5m

		

		

		

		



		AF.44262

		     -
Vữa mác 150

		m3

		382.463

		74.828

		32.871



		AF.44263

		     -
Vữa mác 200

		m3

		429.631

		74.828

		32.871



		AF.44264

		     -
Vữa mác 250

		m3

		481.669

		74.828

		32.871



		AF.44265

		     -
Vữa mác 300

		m3

		514.165

		74.828

		32.871



		

		

		

		

		

		





AF.44300 - BÊ TÔNG TƯỜNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h

		

		

		

		



		

		Bê tông tường trụ pin, trụ biên 

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤  0,45m

		

		

		

		



		AF.44312

		     -
Vữa mác 150

		m3

		587.458

		134.989

		32.871



		AF.44313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		634.626

		134.989

		32.871



		AF.44314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		686.665

		134.989

		32.871



		AF.44315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		719.160

		134.989

		32.871



		

		Chiều dày ≤  1m

		

		

		

		



		AF.44322

		     -
Vữa mác 150

		m3

		452.080

		121.771

		32.871



		AF.44323

		     -
Vữa mác 200

		m3

		499.248

		121.771

		32.871



		AF.44324

		     -
Vữa mác 250

		m3

		551.286

		121.771

		32.871



		AF.44325

		     -
Vữa mác 300

		m3

		583.781

		121.771

		32.871



		

		Chiều dày ≤  2m

		

		

		

		



		AF.44332

		     -
Vữa mác 150

		m3

		424.239

		109.577

		32.871



		AF.44333

		     -
Vữa mác 200

		m3

		471.407

		109.577

		32.871



		AF.44334

		     -
Vữa mác 250

		m3

		523.445

		109.577

		32.871



		AF.44335

		     -
Vữa mác 300

		m3

		555.940

		109.577

		32.871



		

		Chiều dày >  2m

		

		

		

		



		AF.44342

		     -
Vữa mác 150

		m3

		405.667

		98.619

		32.871



		AF.44343

		     -
Vữa mác 200

		m3

		452.835

		98.619

		32.871



		AF.44344

		     -
Vữa mác 250

		m3

		504.873

		98.619

		32.871



		AF.44345

		     -
Vữa mác 300

		m3

		537.368

		98.619

		32.871



		

		

		

		

		

		





AF.44400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h

		

		

		

		



		

		Bê tông tường thượng lưu đập 

		

		

		

		



		

		Chiều dày ≤  0,45m

		

		

		

		



		AF.44412

		     -
Vữa mác 150

		m3

		474.795

		100.837

		32.871



		AF.44413

		     -
Vữa mác 200

		m3

		521.963

		100.837

		32.871



		AF.44414

		     -
Vữa mác 250

		m3

		574.002

		100.837

		32.871



		AF.44415

		     -
Vữa mác 300

		m3

		606.497

		100.837

		32.871



		

		Chiều dày ≤  1m

		

		

		

		



		AF.44422

		     -
Vữa mác 150

		m3

		405.673

		91.286

		32.871



		AF.44423

		     -
Vữa mác 200

		m3

		452.841

		91.286

		32.871



		AF.44424

		     -
Vữa mác 250

		m3

		504.879

		91.286

		32.871



		AF.44425

		     -
Vữa mác 300

		m3

		537.374

		91.286

		32.871



		

		Chiều dày ≤  2m

		

		

		

		



		AF.44432

		     -
Vữa mác 150

		m3

		391.752

		82.119

		32.871



		AF.44433

		     -
Vữa mác 200

		m3

		438.920

		82.119

		32.871



		AF.44434

		     -
Vữa mác 250

		m3

		490.959

		82.119

		32.871



		AF.44435

		     -
Vữa mác 300

		m3

		523.454

		82.119

		32.871



		

		Chiều dày >  2m

		

		

		

		



		AF.44442

		     -
Vữa mác 150

		m3

		382.466

		73.933

		32.871



		AF.44443

		     -
Vữa mác 200

		m3

		429.634

		73.933

		32.871



		AF.44444

		     -
Vữa mác 250

		m3

		481.672

		73.933

		32.871



		AF.44445

		     -
Vữa mác 300

		m3

		514.168

		73.933

		32.871



		

		

		

		

		

		





AF.44510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.44520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.44530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.44540 - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h

		

		

		

		



		

		Bê tông thân đập 

		

		

		

		



		AF.44512

		     -
Vữa mác 150

		m3

		362.823

		36.241

		27.855



		AF.44513

		     -
Vữa mác 200

		m3

		410.458

		36.241

		27.855



		AF.44514

		     -
Vữa mác 250

		m3

		463.011

		36.241

		27.855



		AF.44515

		     -
Vữa mác 300

		m3

		495.828

		36.241

		27.855



		

		Bê tông mặt cong đập tràn

		

		

		

		



		AF.44522

		     -
Vữa mác 150

		m3

		362.823

		137.590

		32.871



		AF.44523

		     -
Vữa mác 200

		m3

		410.458

		137.590

		32.871



		AF.44524

		     -
Vữa mác 250

		m3

		463.011

		137.590

		32.871



		AF.44525

		     -
Vữa mác 300

		m3

		495.828

		137.590

		32.871



		

		Bê tông mũi phóng

		

		

		

		



		AF.44532

		     -
Vữa mác 150

		m3

		362.823

		78.111

		27.855



		AF.44533

		     -
Vữa mác 200

		m3

		410.458

		78.111

		27.855



		AF.44534

		     -
Vữa mác 250

		m3

		463.011

		78.111

		27.855



		AF.44535

		     -
Vữa mác 300

		m3

		495.828

		78.111

		27.855



		

		Bê tông dốc nước

		

		

		

		



		AF.44542

		     -
Vữa mác 150

		m3

		359.265

		65.363

		27.855



		AF.44543

		     -
Vữa mác 200

		m3

		406.434

		65.363

		27.855



		AF.44544

		     -
Vữa mác 250

		m3

		458.472

		65.363

		27.855



		AF.44545

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.967

		65.363

		27.855



		

		

		

		

		

		





AF.44600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h

		

		

		

		



		

		Bê tông tháp điều áp 

		

		

		

		



		

		Chiều cao ≤  25m

		

		

		

		



		AF.44612

		     -
Vữa mác 150

		m3

		359.265

		181.634

		32.871



		AF.44613

		     -
Vữa mác 200

		m3

		406.434

		181.634

		32.871



		AF.44614

		     -
Vữa mác 250

		m3

		458.472

		181.634

		32.871



		AF.44615

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.967

		181.634

		32.871



		

		Chiều cao >  25m

		

		

		

		



		AF.44622

		     -
Vữa mác 150

		m3

		359.265

		203.378

		36.862



		AF.44623

		     -
Vữa mác 200

		m3

		406.434

		203.378

		36.862



		AF.44624

		     -
Vữa mác 250

		m3

		458.472

		203.378

		36.862



		AF.44625

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.967

		203.378

		36.862



		

		

		

		

		

		





AF.44710 - BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h

		

		

		

		



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực 

		

		

		

		



		AF.44712

		     -
Vữa mác 150

		m3

		359.265

		84.421

		32.871



		AF.44713

		     -
Vữa mác 200

		m3

		406.434

		84.421

		32.871



		AF.44714

		     -
Vữa mác 250

		m3

		458.472

		84.421

		32.871



		AF.44715

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.967

		84.421

		32.871



		

		

		

		

		

		





AF.44720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


AF.44730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.44740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h

		

		

		

		



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		



		AF.44722

		     -
Vữa mác 150

		m3

		493.765

		112.563

		32.871



		AF.44723

		     -
Vữa mác 200

		m3

		540.934

		112.563

		32.871



		AF.44724

		     -
Vữa mác 250

		m3

		592.972

		112.563

		32.871



		AF.44725

		     -
Vữa mác 300

		m3

		625.467

		112.563

		32.871



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		



		AF.44732

		     -
Vữa mác 150

		m3

		362.823

		110.633

		32.871



		AF.44733

		     -
Vữa mác 200

		m3

		410.458

		110.633

		32.871



		AF.44734

		     -
Vữa mác 250

		m3

		463.011

		110.633

		32.871



		AF.44735

		     -
Vữa mác 300

		m3

		495.828

		110.633

		32.871



		

		Bê tông mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		



		AF.44742

		     -
Vữa mác 150

		m3

		359.265

		82.699

		32.871



		AF.44743

		     -
Vữa mác 200

		m3

		406.434

		82.699

		32.871



		AF.44744

		     -
Vữa mác 250

		m3

		458.472

		82.699

		32.871



		AF.44745

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.967

		82.699

		32.871



		

		

		

		

		

		





AF.44750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.44760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h

		

		

		

		



		

		Bê tông buồng xoắn  

		

		

		

		



		AF.44752

		     -
Vữa mác 150

		m3

		439.296

		135.075

		32.871



		AF.44753

		     -
Vữa mác 200

		m3

		486.464

		135.075

		32.871



		AF.44754

		     -
Vữa mác 250

		m3

		538.502

		135.075

		32.871



		AF.44755

		     -
Vữa mác 300

		m3

		570.998

		135.075

		32.871



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông ống hút  

		

		

		

		



		AF.44762

		     -
Vữa mác 150

		m3

		439.296

		111.184

		32.871



		AF.44763

		     -
Vữa mác 200

		m3

		486.464

		111.184

		32.871



		AF.44764

		     -
Vữa mác 250

		m3

		538.502

		111.184

		32.871



		AF.44765

		     -
Vữa mác 300

		m3

		570.998

		111.184

		32.871



		

		

		

		

		

		





AF.44770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông thủy công đá 1x2 đổ bằng máy bơm BT tĩnh 50m3/h

		

		

		

		



		

		Bê tông sàn dày ≥ 30cm  

		

		

		

		



		AF.44772

		     -
Vữa mác 150

		m3

		359.265

		67.366

		32.871



		AF.44773

		     -
Vữa mác 200

		m3

		406.434

		67.366

		32.871



		AF.44774

		     -
Vữa mác 250

		m3

		458.472

		67.366

		32.871



		AF.44775

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.967

		67.366

		32.871



		

		

		

		

		

		





AF.51100 - SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI  HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường

		

		

		

		



		AF.51110

		  -   CS trạm trộn 16m3/h

		m3

		

		4.326

		56.899



		AF.51120

		  -   CS trạm trộn  25m3/h

		m3

		

		3.658

		42.710



		AF.51130

		  -   CS trạm trộn  30m3/h

		m3

		

		3.540

		41.584



		AF.51140

		  -   CS trạm trộn  50 m3/h

		m3

		

		2.753

		27.007



		AF.51150

		  -   CS trạm trộn 125m3/h

		m3

		

		2.360

		24.848



		AF.51160

		  -   CS trạm trộn 160m3/h

		m3

		

		2.202

		23.750



		

		

		

		

		

		





AF.52100 - VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN


Đơn vị tính: đ/ 100 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn

		

		

		

		



		

		Cự li vận chuyển 0,5km

		

		

		

		



		AF.52111

		     -
Ô tô  6m3

		100m3

		

		

		3.480.272



		AF.52112

		     -
Ô tô  10,7m3

		100m3

		

		

		4.390.858



		AF.52113

		     -
Ô tô  14,5m3

		100m3

		

		

		3.824.449



		

		Cự li vận chuyển 1,0km

		

		

		

		



		AF.52121

		     -
Ô tô  6m3

		100m3

		

		

		3.724.831



		AF.52122

		     -
Ô tô  10,7m3

		100m3

		

		

		4.677.608



		AF.52123

		     -
Ô tô  14,5m3

		100m3

		

		

		4.076.358



		

		Cự li vận chuyển 1,5km

		

		

		

		



		AF.52131

		     -
Ô tô  6m3

		100m3

		

		

		3.950.579



		AF.52132

		     -
Ô tô  10,7m3

		100m3

		

		

		5.018.124



		AF.52133

		     -
Ô tô  14,5m3

		100m3

		

		

		4.351.169



		

		Cự li vận chuyển 2,0km

		

		

		

		



		AF.52141

		     -
Ô tô  6m3

		100m3

		

		

		4.289.200



		AF.52142

		     -
Ô tô  10,7m3

		100m3

		

		

		5.412.405



		AF.52143

		     -
Ô tô  14,5m3

		100m3

		

		

		4.694.682





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cự li vận chuyển 3km

		

		

		

		



		AF.52151

		     -
Ô tô  6m3

		100m3

		

		

		5.079.316



		AF.52152

		     -
Ô tô  10,7m3

		100m3

		

		

		6.380.186



		AF.52153

		     -
Ô tô  14,5m3

		100m3

		

		

		5.542.015



		

		Cự li vận chuyển 4km

		

		

		

		



		AF.52161

		     -
Ô tô  6m3

		100m3

		

		

		5.577.841



		AF.52162

		     -
Ô tô  10,7m3

		100m3

		

		

		7.025.373



		AF.52163

		     -
Ô tô  14,5m3

		100m3

		

		

		6.114.538



		

		Vận chuyển 1 km tiếp theo

		

		

		

		



		AF.52171

		     -
Ô tô  6m3

		100m3

		

		

		474.069



		AF.52172

		     -
Ô tô  10,7m3

		100m3

		

		

		598.590



		AF.52173

		     -
Ô tô  14,5m3

		100m3

		

		

		519.850



		

		

		

		

		

		





* Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly 4km cộng với đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo.


AF.52200 - VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG TRONG HẦM 


Đơn vị tính: đ/ 100 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển vữa bê tông trong hầm

		

		

		

		



		

		Bằng xe goòng 5,8m3

		

		

		

		



		AF.52211

		        -        Cự li  ≤  0,5km

		100m3

		

		

		8.181.935



		AF.52212

		        -        Cự li  ≤  1km

		100m3

		

		

		8.959.807



		AF.52213

		        -        Cự li  ≤  1,5km

		100m3

		

		

		9.737.058



		AF.52214

		        -        Cự li  ≤  2km

		100m3

		

		

		10.514.309



		AF.52215

		        -        Cự li  ≤  3km

		100m3

		

		

		12.065.202



		

		Bằng ô tô chuyển trộn 6m3

		

		

		

		



		AF.52221

		        -        Cự li  ≤  0,5km

		100m3

		

		

		3.791.615



		AF.52222

		        -        Cự li  ≤  1km

		100m3

		

		

		4.281.675



		AF.52223

		        -        Cự li  ≤  1,5km

		100m3

		

		

		4.771.735



		AF.52224

		        -        Cự li  ≤  2km

		100m3

		

		

		5.261.795



		AF.52225

		        -        Cự li  ≤  3km

		100m3

		

		

		6.236.271



		

		

		

		

		

		





AF.52300 - VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ TỰ  ĐỔ 


Đơn vị tính: đ/ 100 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng 


ô tô tự đổ 

		

		

		

		



		

		Cự li vận chuyển 0,5km

		

		

		

		



		AF.52311

		     -
Ô tô  10 tấn

		100m3

		

		

		2.637.659



		AF.52312

		     -
Ô tô  15 tấn

		100m3

		

		

		2.603.708



		AF.52313

		     -
Ô tô  22 tấn 

		100m3

		

		

		2.760.074



		

		Cự li vận chuyển 1,0km

		

		

		

		



		AF.52321

		     -
Ô tô  10 tấn

		100m3

		

		

		2.824.790



		AF.52322

		     -
Ô tô  15 tấn

		100m3

		

		

		2.748.358



		AF.52323

		     -
Ô tô  22 tấn 

		100m3

		

		

		2.932.579



		

		Cự li vận chuyển 1,5km

		

		

		

		



		AF.52331

		     -
Ô tô  10 tấn

		100m3

		

		

		2.931.722



		AF.52332

		     -
Ô tô  15 tấn

		100m3

		

		

		2.958.759



		AF.52333

		     -
Ô tô  22 tấn 

		100m3

		

		

		3.143.418



		

		Cự li vận chuyển 2,0km

		

		

		

		



		AF.52341

		     -
Ô tô  10 tấn

		100m3

		

		

		3.252.519



		AF.52342

		     -
Ô tô  15 tấn

		100m3

		

		

		3.182.310



		AF.52343

		     -
Ô tô  22 tấn 

		100m3

		

		

		3.373.424



		

		Cự li vận chuyển 3,0km

		

		

		

		



		AF.52351

		     -
Ô tô  10 tấn

		100m3

		

		

		3.849.556



		AF.52352

		     -
Ô tô  15 tấn

		100m3

		

		

		3.747.761



		AF.52353

		     -
Ô tô  22 tấn 

		100m3

		

		

		3.986.773



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  


Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ được tính ờ cự ly tối đa bằng 3km, không áp dụng đối với cự ly vận chuyển > 3km.


AF.60000  CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP


Quy định áp dụng :


Đơn giá công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép được tính cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bốc xếp, vận chuyển lên cao bằng máy.


AF.61100 - CỐT THÉP MÓNG


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông tại chỗ

		

		

		

		



		

		Cốt thép móng

		

		

		

		



		AF.61110

		  -   Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		482.651

		23.990



		AF.61120

		  -   Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.446

		355.593

		139.166



		AF.61130

		  -   Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		270.745

		145.637



		

		

		

		

		

		





AF.61200 - CỐT THÉP BỆ MÁY


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép bệ máy

		

		

		

		



		AF.61210

		  -   Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		551.723

		23.990



		AF.61220

		  -   Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.748.984

		429.781

		143.450



		AF.61230

		  -   Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		333.848

		145.637



		

		

		

		

		

		





AF.61300 - CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép tường

		

		

		

		



		

		Đường kính ≤ 10mm

		

		

		

		



		AF.61311

		     -
Tường cao ≤ 4m

		tấn

		7.292.936

		581.142

		23.990



		AF.61312

		     -
Tường cao ≤ 16m

		tấn

		7.292.936

		602.034

		30.149



		AF.61313

		     -
Tường cao ≤ 50m

		tấn

		7.292.936

		662.153

		87.320



		AF.61314

		     -
Tường cao > 50m

		tấn

		7.292.936

		691.999

		114.900



		

		Đường kính ≤ 18mm

		

		

		

		



		AF.61321

		     -
Tường cao ≤ 4m

		tấn

		7.747.446

		476.255

		139.166



		AF.61322

		     -
Tường cao ≤ 16m

		tấn

		7.747.446

		520.171

		147.628



		AF.61323

		     -
Tường cao ≤ 50m

		tấn

		7.747.446

		572.189

		198.065



		AF.61324

		     -
Tường cao > 50m

		tấn

		7.747.446

		596.918

		223.336



		

		Đường kính > 18mm

		

		

		

		



		AF.61331

		     -
Tường cao ≤ 4m

		tấn

		7.656.186

		387.997

		145.637



		AF.61332

		     -
Tường cao ≤ 16m

		tấn

		7.656.186

		434.471

		154.229



		AF.61333

		     -
Tường cao ≤ 50m

		tấn

		7.656.186

		477.534

		197.932



		AF.61334

		     -
Tường cao > 50m

		tấn

		7.656.186

		499.706

		223.908



		

		

		

		

		

		





AF.61400 - CỐT THÉP CỘT, TRỤ


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép cột, trụ 

		

		

		

		



		

		Đường kính ≤ 10mm

		

		

		

		



		AF.61411

		     -
Cột, trụ cao ≤ 4m

		tấn

		7.292.936

		634.439

		23.990



		AF.61412

		     -
Cột, trụ cao ≤ 16m

		tấn

		7.292.936

		650.641

		30.149



		AF.61413

		     -
Cột, trụ cao ≤ 50m

		tấn

		7.292.936

		715.449

		91.810



		AF.61414

		     -
Cột, trụ cao > 50m

		tấn

		7.292.936

		748.279

		120.928



		

		Đường kính ≤ 18mm

		

		

		

		



		AF.61421

		     -
Cột, trụ cao ≤ 4m

		tấn

		7.748.984

		427.223

		143.450



		AF.61422

		     -
Cột, trụ cao ≤ 16m

		tấn

		7.748.984

		434.471

		151.998



		AF.61423

		     -
Cột, trụ cao ≤ 50m

		tấn

		7.748.984

		477.961

		202.436



		AF.61424

		     -
Cột, trụ cao > 50m

		tấn

		7.748.984

		499.706

		227.706



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		 

		

		

		

		



		

		Đường kính > 18mm

		

		

		

		



		AF.61431

		     -
Cột, trụ cao ≤ 4m

		tấn

		7.663.876

		361.562

		169.203



		AF.61432

		     -
Cột, trụ cao ≤ 16m

		tấn

		7.663.876

		377.337

		178.266



		AF.61433

		     -
Cột, trụ cao ≤ 50m

		tấn

		7.663.876

		415.284

		221.970



		AF.61434

		     -
Cột, trụ cao > 50m

		tấn

		7.663.876

		434.045

		247.946



		

		

		

		

		

		





AF.61500 - CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép xà dầm, giằng

		

		

		

		



		

		Đường kính ≤ 10mm

		

		

		

		



		AF.61511

		     -
Cao ≤ 4m

		tấn

		7.292.936

		690.719

		23.990



		AF.61512

		     -
Cao ≤ 16m

		tấn

		7.292.936

		706.495

		30.149



		AF.61513

		     -
Cao ≤ 50m

		tấn

		7.292.936

		777.273

		91.810



		AF.61514

		     -
Cao > 50m

		tấn

		7.292.936

		814.367

		120.928



		

		Đường kính ≤ 18mm

		

		

		

		



		AF.61521

		     -
Cao ≤ 4m

		tấn

		7.747.959

		428.075

		140.558



		AF.61522

		     -
Cao ≤ 16m

		tấn

		7.747.959

		443.851

		149.048



		AF.61523

		     -
Cao ≤ 50m

		tấn

		7.747.959

		488.194

		199.486



		AF.61524

		     -
Cao > 50m

		tấn

		7.747.959

		510.365

		224.756



		

		Đường kính > 18mm

		

		

		

		



		AF.61531

		     -
Cao ≤ 4m

		tấn

		7.662.509

		387.997

		165.561



		AF.61532

		     -
Cao ≤ 16m

		tấn

		7.662.509

		390.981

		174.551



		AF.61533

		     -
Cao ≤ 50m

		tấn

		7.662.509

		430.634

		218.255



		AF.61534

		     -
Cao > 50m

		tấn

		7.662.509

		449.820

		244.231



		

		

		

		

		

		





AF.61600 - CỐT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước

		

		

		

		



		

		Đường kính ≤ 10mm

		

		

		

		



		AF.61611

		     -
Cao ≤ 4m

		tấn

		7.292.936

		926.076

		23.990



		AF.61612

		     -
Cao ≤ 16m

		tấn

		7.292.936

		942.704

		30.149



		AF.61613

		     -
Cao ≤ 50m

		tấn

		7.292.936

		1.036.932

		91.810



		AF.61614

		     -
Cao > 50m

		tấn

		7.292.936

		1.082.980

		120.928



		

		Đường kính > 10mm

		

		

		

		



		AF.61621

		     -
Cao ≤ 4m

		tấn

		7.747.250

		879.601

		139.487



		AF.61622

		     -
Cao ≤ 16m

		tấn

		7.747.250

		894.951

		147.955



		AF.61623

		     -
Cao ≤ 50m

		tấn

		7.747.250

		980.651

		198.393



		AF.61624

		     -
Cao > 50m

		tấn

		7.747.250

		1.029.257

		223.663



		

		

		

		

		

		





AF.61700 - CỐT THÉP SÀN MÁI 


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép sàn mái 

		

		

		

		



		

		Đường kính ≤ 10mm

		

		

		

		



		AF.61711

		     -
Cao ≤ 16m

		tấn

		7.292.936

		623.779

		24.470



		AF.61712

		     -
Cao ≤ 50m

		tấn

		7.292.936

		686.456

		103.033



		AF.61713

		     -
Cao > 50m

		tấn

		7.292.936

		717.581

		114.256



		

		Đường kính > 10mm

		

		

		

		



		AF.61721

		     -
Cao ≤ 16m

		tấn

		7.747.250

		465.170

		147.955



		AF.61722

		     -
Cao ≤ 50m

		tấn

		7.747.250

		511.644

		238.385



		AF.61723

		     -
Cao > 50m

		tấn

		7.747.250

		718.007

		253.457



		

		

		

		

		

		





AF.61800 - CỐT THÉP CẦU THANG 


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép cầu thang

		

		

		

		



		

		Đường kính ≤ 10mm

		

		

		

		



		AF.61811

		     -
Cao ≤ 4m

		tấn

		7.292.936

		773.009

		23.990



		AF.61812

		     -
Cao ≤ 16m

		tấn

		7.292.936

		789.211

		30.149



		AF.61813

		     -
Cao ≤ 50m

		tấn

		7.292.936

		868.089

		91.810



		AF.61814

		     -
Cao > 50m

		tấn

		7.292.936

		907.315

		120.928



		

		Đường kính > 10mm

		

		

		

		



		AF.61821

		     -
Cao ≤ 4m

		tấn

		7.747.250

		614.399

		139.487



		AF.61822

		     -
Cao ≤ 16m

		tấn

		7.747.250

		623.779

		147.955



		AF.61823

		     -
Cao ≤ 50m

		tấn

		7.747.250

		675.796

		209.616



		AF.61824

		     -
Cao > 50m

		tấn

		7.747.250

		706.495

		238.735



		

		

		

		

		

		





AF.62000 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP CỐP PHA TRƯỢT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển xa và vận chuyển lên cao đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dung, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao tường nhà, lồng thang máy, silô, ống khói đã tính bình quân trong đơn giá).


AF.62100 - CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY 


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép lồng thang máy

		

		

		

		



		AF.62110

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.303.528

		714.889

		129.490



		AF.62120

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.633.503

		620.244

		256.460



		AF.62130

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.536.325

		519.167

		252.744



		

		

		

		

		

		





AF.62200 - CỐT THÉP SILÔ


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép silô

		

		

		

		



		AF.62210

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.303.528

		663.891

		886.879



		AF.62220

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.633.161

		574.300

		892.694



		AF.62230

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.538.034

		459.440

		776.817



		

		

		

		

		

		





AF.62300 - CỐT THÉP ỐNG KHÓI 


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép ống khói

		

		

		

		



		AF.62310

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.303.528

		804.020

		118.471



		AF.62320

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.633.161

		689.160

		242.649



		AF.62330

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.538.034

		551.328

		235.824



		

		

		

		

		

		





AF.63100 - CỐT THÉP GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP 


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép giếng nước, giếng cáp

		

		

		

		



		AF.63110

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		1.111.973

		23.990



		AF.63120

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.748.753

		1.117.942

		142.915



		AF.63130

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.663.654

		1.137.555

		169.203



		

		

		

		

		

		





AF.63200 - CỐT THÉP MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC 


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mương cáp, rãnh nước 

		

		

		

		



		AF.63210

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		467.728

		23.990



		AF.63220

		     -
Đường kính > 10mm

		tấn

		7.753.086

		295.901

		156.305



		

		

		

		

		

		





AF.63300 - CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY, ỐNG XI PHÔNG, ỐNG XOẮN


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn 

		

		

		

		



		AF.63310

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		895.908

		23.990



		AF.63320

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.788.975

		725.915

		264.495



		AF.63330

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.692.075

		666.188

		254.899



		

		

		

		

		

		





AF.64000 - CỐT THÉP CẦU MÁNG 


AF.64100 - CỐT THÉP CẦU MÁNG THƯỜNG 


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép cầu máng thường 

		

		

		

		



		AF.64110

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		874.059

		23.990



		AF.64120

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.788.975

		746.148

		264.495



		AF.64130

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.690.366

		660.874

		249.543



		

		

		

		

		

		





AF.64200 - CỐT THÉP CẦU MÁNG VỎ MỎNG 


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép cầu máng vỏ mỏng  

		

		

		

		



		AF.64210

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		1.231.357

		23.990



		AF.64220

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.788.975

		870.221

		264.495



		AF.64230

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.690.366

		857.856

		249.543



		

		

		

		

		

		





AF.65100 - CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN 


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn 

		

		

		

		



		AF.65110

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		771.400

		202.095



		AF.65120

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.763.340

		538.464

		324.162



		AF.65130

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.670.114

		447.954

		313.649



		

		

		

		

		

		





AF.65200 - CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước  

		

		

		

		



		AF.65210

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		923.934

		226.548



		AF.65220

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.763.340

		645.973

		381.113



		AF.65230

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.670.114

		537.545

		324.939



		

		

		

		

		

		





AF.65300 – SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CẦN NEO THÉP GIA CỐ MÁI TA LUY ĐƯỜNG 


Thành phần công việc :


Gia công, lắp đặt cần neo thép Φ32mm, định vị cần neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công. (Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		 

		

		

		

		



		AF.65310

		Sản xuất lắp đặt cần neo thép  Φ32mm gia cố mái taluy đường  

		tấn

		8.232.272

		2.766.398

		459.698



		

		

		

		

		

		





AF.66100 - CÁP THÉP DỰ  ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐÚC HẪNG (KÉO SAU)


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)

		

		

		

		



		AF.66110

		        -       Trên cạn

		tấn

		8.569.020

		1.395.660

		3.235.932



		AF.66120

		        -       Trên mặt nước

		tấn

		8.569.020

		1.595.040

		4.409.481



		

		

		

		

		

		





AF.67100 - CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARETTE TRÊN CẠN


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường barette trên cạn  

		

		

		

		



		AF.67110

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.866.865

		565.111

		521.965



		AF.67120

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.777.626

		496.195

		520.002



		

		

		

		

		

		





AF.67200 - CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước  

		

		

		

		



		AF.67210

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.866.865

		621.622

		853.284



		AF.67220

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.777.626

		545.815

		826.877



		

		

		

		

		

		





AF.68100 - SẢN XUẤT CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt thép trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất cốt thép bê tông hầm  

		

		

		

		



		AF.68110

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.648.310

		345.499

		85.133



		AF.68120

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.568.101

		290.366

		124.513



		

		

		

		

		

		





AF.68200 - LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG HẦM


AF.68300 - LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HẦM


AF.68400 - LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm  

		

		

		

		



		AF.68210

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		202.337

		838.478

		246.931



		AF.68220

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		183.483

		881.206

		243.653



		

		Lắp dựng cốt thép vòm hầm  

		

		

		

		



		AF.68310

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		210.181

		1.591.500

		348.779



		AF.68320

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		191.240

		1.646.633

		346.594



		

		Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện 

		

		

		

		



		AF.68410

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		218.897

		1.203.733

		376.094



		AF.68420

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		199.869

		1.258.866

		372.817



		

		

		

		

		

		





AF.68500 - LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM ĐỨNG


AF.68600 - LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM NGHIÊNG


Đơn vị tính : đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cốt thép hầm đứng

		

		

		

		



		AF.68510

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		368.811

		1.934.242

		741.893



		AF.68520

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		285.459

		1.993.970

		560.519



		

		Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng

		

		

		

		



		AF.68610

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		368.811

		2.012.347

		748.417



		AF.68620

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		285.459

		2.092.290

		567.043



		

		

		

		

		

		





AF.70000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG


Quy định áp dụng :


Đơn giá công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thủy công được tính cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Dùng cần cẩu để lắp dung theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AF.71000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN


AF.71100 - CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy 

		

		

		

		



		AF.71110

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		482.651

		98.201



		AF.71120

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.446

		355.593

		213.376



		AF.71130

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		270.745

		219.848



		

		

		

		

		

		





AF.71200 - CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép tường 

		

		

		

		



		AF.71210

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		593.678

		98.201



		AF.71220

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.446

		502.605

		213.376



		AF.71230

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		415.881

		219.848



		

		

		

		

		

		





AF.71300 - CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên 

		

		

		

		



		AF.71310

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		644.160

		98.201



		AF.71320

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.748.984

		431.572

		217.661



		AF.71330

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.663.876

		371.027

		243.414



		

		

		

		

		

		





AF.71400 - CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng 

		

		

		

		



		AF.71410

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		591.588

		98.201



		AF.71420

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.446

		498.213

		213.376



		AF.71430

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		411.234

		219.848



		

		

		

		

		

		





AF.71500 - CỐT THÉP DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép dốc nước 

		

		

		

		



		AF.71510

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		551.723

		98.201



		AF.71520

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.748.984

		429.781

		217.661



		AF.71530

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		333.848

		219.848



		

		

		

		

		

		





AF.71600 - CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép tháp điều áp 

		

		

		

		



		

		Đường kính ≤ 10mm

		

		

		

		



		AF.71611

		     -
Chiều cao ≤ 25mm

		tấn

		7.292.936

		1.049.723

		149.448



		AF.71612

		     -
Chiều cao > 25mm

		tấn

		7.292.936

		1.433.030

		237.269



		

		Đường kính ≤ 18mm

		

		

		

		



		AF.71621

		     -
Chiều cao ≤ 25mm

		tấn

		7.753.086

		917.548

		281.441



		AF.71622

		     -
Chiều cao > 25mm

		tấn

		7.753.086

		1.019.877

		369.262



		

		Đường kính > 18mm

		

		

		

		



		AF.71631

		     -
Chiều cao ≤ 25mm

		tấn

		7.656.186

		833.980

		271.845



		AF.71632

		     -
Chiều cao > 25mm

		tấn

		7.656.186

		849.755

		359.665



		

		

		

		

		

		





AF.71710 - CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực 

		

		

		

		



		AF.71711

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		634.481

		98.201



		AF.71712

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.748.984

		494.248

		217.661



		AF.71713

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		383.946

		219.848



		

		

		

		

		

		





AF.71720 - CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		



		AF.71721

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		819.057

		98.201



		AF.71722

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.788.975

		673.665

		338.705



		AF.71723

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.692.075

		618.237

		329.109



		

		

		

		

		

		





AF.71730 - CỐT THÉP BUỒNG XOẮN


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép buồng xoắn 

		

		

		

		



		AF.71731

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		773.009

		98.201



		AF.71732

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.250

		623.779

		213.697



		AF.71733

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		598.197

		220.598



		

		

		

		

		

		





AF.71740 - CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát 

		

		

		

		



		AF.71741

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		551.723

		98.201



		AF.71742

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.748.984

		429.781

		217.661



		AF.71743

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		333.848

		219.848



		

		

		

		

		

		





AF.71750 - CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mái kênh, mái hố xói 

		

		

		

		



		AF.71751

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		581.142

		98.201



		AF.71752

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.446

		476.255

		213.376



		AF.71753

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		387.997

		219.848



		

		

		

		

		

		





AF.71800 - CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép sàn dày ≥ 30cm 

		

		

		

		



		AF.71810

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		623.779

		98.201



		AF.71820

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.250

		465.170

		213.697



		AF.71830

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		353.887

		220.598



		

		

		

		

		

		





AF.72000  CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN


AF.72100 - CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy 

		

		

		

		



		AF.72110

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		482.651

		98.351



		AF.72120

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.446

		355.593

		213.527



		AF.72130

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		270.745

		219.998



		

		

		

		

		

		





AF.72200 - CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép tường 

		

		

		

		



		AF.72210

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		593.678

		98.351



		AF.72220

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.446

		502.605

		213.527



		AF.72230

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		415.881

		219.998



		

		

		

		

		

		





AF.72300 - CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên 

		

		

		

		



		AF.72310

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		644.160

		98.351



		AF.72320

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.748.984

		431.572

		217.811



		AF.72330

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.663.876

		371.027

		243.565



		

		

		

		

		

		





AF.72400 - CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng 

		

		

		

		



		AF.72410

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		591.588

		98.351



		AF.72420

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.446

		498.213

		213.527



		AF.72430

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		411.234

		219.998



		

		

		

		

		

		





AF.72500 - CỐT THÉP DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép dốc nước 

		

		

		

		



		AF.72510

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		551.723

		98.351



		AF.72520

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.748.984

		429.781

		217.811



		AF.72530

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		333.848

		219.998



		

		

		

		

		

		





AF.72600 - CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép tháp điều áp 

		

		

		

		



		

		Đường kính ≤ 10mm

		

		

		

		



		AF.72611

		     -
Chiều cao ≤ 25mm

		tấn

		7.292.936

		1.049.723

		177.160



		AF.72612

		     -
Chiều cao > 25mm

		tấn

		7.292.936

		1.433.030

		292.037



		

		Đường kính ≤ 18mm

		

		

		

		



		AF.72621

		     -
Chiều cao ≤ 25mm

		tấn

		7.753.086

		917.548

		309.153



		AF.72622

		     -
Chiều cao > 25mm

		tấn

		7.753.086

		1.019.877

		424.030



		

		Đường kính > 18mm

		

		

		

		



		AF.72631

		     -
Chiều cao ≤ 25mm

		tấn

		7.656.186

		833.980

		299.557



		AF.72632

		     -
Chiều cao > 25mm

		tấn

		7.656.186

		849.755

		414.434



		

		

		

		

		

		





AF.72710 - CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực 

		

		

		

		



		AF.72711

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		634.481

		98.351



		AF.72712

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.748.984

		494.248

		217.811



		AF.72713

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		383.946

		219.998



		

		

		

		

		

		





AF.72720 - CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		



		AF.72721

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		819.057

		98.351



		AF.72722

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.788.975

		673.665

		338.856



		AF.72723

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.692.075

		618.237

		329.260



		

		

		

		

		

		





AF.72730 - CỐT THÉP BUỒNG XOẮN


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép buồng xoắn 

		

		

		

		



		AF.72731

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		773.009

		98.351



		AF.72732

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.250

		623.779

		213.848



		AF.72733

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		598.197

		220.748



		

		

		

		

		

		





AF.72740 - CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát 

		

		

		

		



		AF.72741

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		551.723

		98.351



		AF.72742

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.748.984

		429.781

		217.811



		AF.72743

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		333.848

		219.998



		

		

		

		

		

		





AF.72750 - CỐT THÉP MÁI  KÊNH, MÁI  HỐ XÓI


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mái kênh, mái hố xói 

		

		

		

		



		AF.72751

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		581.142

		98.351



		AF.72752

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.446

		476.255

		213.527



		AF.72753

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		387.997

		219.998



		

		

		

		

		

		





AF.72800 - CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép sàn dày ≥ 30cm 

		

		

		

		



		AF.72810

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		623.779

		98.351



		AF.72820

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.250

		465.170

		213.848



		AF.72830

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		353.887

		220.748



		

		

		

		

		

		





AF.73000  CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG THỦY CÔNG BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN


AF.73100 - CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy 

		

		

		

		



		AF.73110

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		482.651

		100.747



		AF.73120

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.446

		355.593

		215.922



		AF.73130

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		270.745

		222.394



		

		

		

		

		

		





AF.73200 - CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép tường 

		

		

		

		



		AF.73210

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		593.678

		100.747



		AF.73220

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.446

		502.605

		215.922



		AF.73230

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		415.881

		222.394



		

		

		

		

		

		





AF.73300 - CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên 

		

		

		

		



		AF.73310

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		644.160

		100.747



		AF.73320

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.748.984

		431.572

		220.207



		AF.73330

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.663.876

		371.027

		245.960



		

		

		

		

		

		





AF.73400 - CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng 

		

		

		

		



		AF.73410

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		591.588

		100.747



		AF.73420

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.446

		498.213

		215.922



		AF.73430

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		411.234

		222.394



		

		

		

		

		

		





AF.73500 - CỐT THÉP DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép dốc nước 

		

		

		

		



		AF.73510

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		551.723

		100.747



		AF.73520

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.748.984

		429.781

		220.207



		AF.73530

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		333.848

		222.394



		

		

		

		

		

		





AF.73600 - CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép tháp điều áp 

		

		

		

		



		

		Đường kính ≤ 10mm

		

		

		

		



		AF.73611

		     -
Chiều cao ≤ 25mm

		tấn

		7.292.936

		1.049.723

		184.142



		AF.73612

		     -
Chiều cao > 25mm

		tấn

		7.292.936

		1.433.030

		290.910



		

		Đường kính ≤ 18mm

		

		

		

		



		AF.73621

		     -
Chiều cao ≤ 25mm

		tấn

		7.753.086

		917.548

		316.135



		AF.73622

		     -
Chiều cao > 25mm

		tấn

		7.753.086

		1.019.877

		422.903



		

		Đường kính > 18mm

		

		

		

		



		AF.73631

		     -
Chiều cao ≤ 25mm

		tấn

		7.656.186

		833.980

		306.539



		AF.73632

		     -
Chiều cao > 25mm

		tấn

		7.656.186

		849.755

		413.307



		

		

		

		

		

		





AF.73710 - CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực 

		

		

		

		



		AF.73711

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		634.481

		100.747



		AF.73712

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.748.984

		494.248

		220.207



		AF.73713

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		383.946

		222.394



		

		

		

		

		

		





AF.73720 - CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		



		AF.73721

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		819.057

		100.747



		AF.73722

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.788.975

		673.665

		341.251



		AF.73723

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.692.075

		618.237

		331.655



		

		

		

		

		

		





AF.73730 - CỐT THÉP BUỒNG XOẮN


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép buồng xoắn 

		

		

		

		



		AF.73731

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		773.009

		100.747



		AF.73732

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.250

		623.779

		216.243



		AF.73733

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		598.197

		223.143



		

		

		

		

		

		





AF.73740 - CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát 

		

		

		

		



		AF.73741

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		551.723

		100.747



		AF.73742

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.748.984

		429.781

		220.207



		AF.73743

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		333.848

		222.394



		

		

		

		

		

		





AF.73750 - CỐT THÉP MÁI  KÊNH, MÁI  HỐ XÓI


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép mái kênh, mái hố xói 

		

		

		

		



		AF.73751

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		581.142

		100.747



		AF.73752

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.446

		476.255

		215.922



		AF.73753

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		387.997

		222.394



		

		

		

		

		

		





AF.73800 - CỐT THÉP SÀN DÀY ≥ 30CM


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép sàn dày ≥ 30cm 

		

		

		

		



		AF.73810

		     -
Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		623.779

		100.747



		AF.73820

		     -
Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.250

		465.170

		216.243



		AF.73830

		     -
Đường kính > 18mm

		tấn

		7.656.186

		353.887

		223.143



		

		

		

		

		

		





AF.80000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN


AF.81000 - VÁN KHUÔN CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ 


Thuyết minh và qui định áp dụng :


- Gỗ chống trong đơn giá ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu qui định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn qui định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


- Đối với ván khuôn một số loại kết cấu ( xà, dầm, sàn, mái... ) khi áp dụng cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, nếu chiều cao chống ván khuôn vượt khẩu độ quy định ( thông tầng ) thì căn cứ vào yêu cầu thiết kế và điều kiện thi công cụ thể để bổ sung đơn giá vật liệu ( gỗ chống, giằng néo, đinh ) và nhân công cho phù hợp.


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


VÁN KHUÔN GỖ


AF.81110 - VÁN KHUÔN MÓNG DÀI, BỆ MÁY 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ

		

		

		

		



		

		Ván khuôn gỗ

		

		

		

		



		AF.81111

		Ván khuôn móng dài, bệ máy

		100m2

		6.319.565

		580.290

		



		

		

		

		

		

		





AF.81120 - VÁN KHUÔN MÓNG CỘT 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn gỗ móng cột

		

		

		

		



		AF.81121

		     -    Móng tròn, đa giác

		100m2

		7.658.180

		2.078.554

		



		AF.81122

		     -    Móng vuông, chữ nhật

		100m2

		6.436.907

		1.266.319

		



		

		

		

		

		

		





AF.81130 - VÁN KHUÔN CỘT 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn gỗ cột

		

		

		

		



		AF.81131

		   -    Cột tròn

		100m2

		8.355.261

		3.619.928

		



		AF.81132

		   -    Cột vuông, chữ nhật

		100m2

		6.851.191

		1.465.614

		



		

		

		

		

		

		





AF.81150 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AF.81141

		Ván khuôn gỗ xà dầm, giằng

		100m2

		9.173.774

		1.579.555

		



		

		

		

		

		

		





AF.81150 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan

		

		

		

		



		AF.81151

		Ván khuôn gỗ sàn mái

		100m2

		7.376.784

		1.238.191

		



		AF.81152

		Ván khuôn gỗ lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan

		100m2

		7.376.784

		1.308.026

		



		

		

		

		

		

		





AF.81160 - VÁN KHUÔN CẦU THANG 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn gỗ cầu thang

		

		

		

		



		AF.81161

		     -
Cầu thang thường

		100m2

		8.294.001

		2.102.397

		



		AF.81162

		     -
Cầu thang xoáy ốc

		100m2

		11.165.497

		4.323.330

		



		

		

		

		

		

		





AF.81200 - VÁN KHUÔN NỀN, SÂN BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG, MÁI TA LUY VÀ KẾT CẤU BÊ TÔNG TƯƠNG TỰ 


( Chưa tính vật liệu khe co dãn, vật liệu chèn khe )


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AF.81211

		Ván khuôn gỗ nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và các kết cấu bê tông tương tự 

		100m2

		5.911.364

		620.244

		



		

		

		

		

		

		





AF.81300 - VÁN KHUÔN TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn tường thẳng

		

		

		

		



		AF.81311

		     -
Chiều dày ≤ 45cm

		100m2

		6.419.992

		1.276.324

		



		AF.81312

		     -
Chiều dày > 45cm

		100m2

		7.026.897

		1.498.234

		



		

		Ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ

		

		

		

		



		AF.81321

		     -
Chiều dày ≤ 45cm

		100m2

		8.012.810

		1.992.591

		



		AF.81322

		     -
Chiều dày > 45cm

		100m2

		8.769.380

		2.396.439

		



		

		

		

		

		

		





AF.81410 - VÁN KHUÔN XI PHÔNG, PHỂU 


AF.81420 - VÁN KHUÔN ỐNG CỐNG, ỐNG BUY


AF.81430 - VÁN KHUÔN CỐNG, VÒM 


AF.81440 - VÁN KHUÔN CẦU MÁNG


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn xi phông, phễu ống cống, ống buy, cống, vòm, cầu máng

		

		

		

		



		AF.81411

		     -
Xi phông, phễu

		100m2

		11.924.323

		5.894.171

		



		AF.81421

		     -
ống cống, ống buy

		100m2

		8.149.145

		3.248.897

		



		AF.81431

		     -
Cống vòm

		100m2

		10.338.782

		4.631.099

		



		AF.81441

		     -
Cầu máng

		100m2

		12.391.475

		6.393.120

		



		

		

		

		

		

		





AF.81510 - VÁN KHUÔN MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


AF.81520 - VÁN KHUÔN MÓNG, THÂN MỐ, THÂN TRỤ CẦU


AF.81530 - VÁN KHUÔN DẦM, BẢN DẦM CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AF.81511

		Ván khuôn mũ mố, mũ trụ cầu

		100m2

		6.657.460

		2.391.385

		



		AF.81521

		Ván khuôn móng mố, thân mố, móng trụ, thân trụ cầu

		100m2

		6.948.119

		1.320.890

		



		AF.81531

		Ván khuôn dầm, bản dầm cầu cảng

		100m2

		16.345.128

		1.524.881

		



		

		

		

		

		

		





AF.81600 - VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AF.81611

		Ván khuôn mái bờ kênh mương

		100m2

		6.125.177

		538.079

		



		

		

		

		

		

		





SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP, VÁN ÉP


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong đơn giá.


AF.82000 - VÁN KHUÔN THÉP, CÂY CHỐNG GỖ


AF.82100 - VÁN KHUÔN TƯỜNG, CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT, XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn thép, cây chống gỗ 

		

		

		

		



		

		Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng

		

		

		

		



		AF.82111

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		3.207.587

		1.758.736

		199.384



		AF.82121

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		4.428.825

		1.837.760

		725.055



		AF.82131

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		4.428.825

		1.975.592

		977.759



		

		

		

		

		

		





AF.82200 - VÁN KHUÔN CỘT TRÒN


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn cột tròn

		

		

		

		



		AF.82211

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		4.428.825

		1.814.788

		221.237



		AF.82221

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		4.428.825

		1.906.676

		746.907



		AF.82231

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		4.428.825

		2.044.508

		999.611



		

		

		

		

		

		





AF.82300 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn sàn mái 

		

		

		

		



		AF.82311

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		3.960.685

		1.493.180

		199.384



		AF.82321

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		3.960.685

		1.539.124

		725.055



		AF.82331

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		3.960.685

		1.631.012

		977.759



		

		

		

		

		

		





AF.82400 - VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AF.82411

		Ván khuôn mặt đường bê tông

		100m2

		258.944

		573.218

		



		

		

		

		

		

		





AF.83000 - VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG 


AF.83100 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, cột chống bằng hệ giáo ống  

		

		

		

		



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		



		AF.83111

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		249.958

		971.978

		35.492



		AF.83121

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		249.958

		1.071.668

		561.162



		AF.83131

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		249.958

		1.171.358

		813.867



		

		

		

		

		

		





AF.83200 - VÁN KHUÔN TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn tường 

		

		

		

		



		AF.83211

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		292.792

		940.474

		35.492



		AF.83221

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		292.792

		1.033.740

		561.162



		AF.83231

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		292.792

		1.137.573

		813.867



		

		

		

		

		

		





AF.83300 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn xà dầm, giằng  

		

		

		

		



		AF.83311

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		301.636

		985.499

		35.492



		AF.83321

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		301.636

		1.086.116

		561.162



		AF.83331

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		301.636

		1.194.544

		813.867



		

		

		

		

		

		





AF.83400 - VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn cột vuông, chữ nhật  

		

		

		

		



		AF.83411

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		577.092

		1.034.659

		35.492



		AF.83421

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		577.092

		1.137.114

		561.162



		AF.83431

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		577.092

		1.251.974

		813.867



		

		

		

		

		

		





AF.84000 - VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP KHÔNG CÓ KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG 


AF.84100 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống  

		

		

		

		



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		



		AF.84111

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		2.275.743

		1.020.327

		35.492



		AF.84121

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		2.275.743

		1.155.906

		561.162



		AF.84131

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		2.275.743

		1.268.555

		813.867



		

		

		

		

		

		





AF.84200 - VÁN KHUÔN TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn tường 

		

		

		

		



		AF.84211

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		2.691.020

		968.500

		35.492



		AF.84221

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		2.691.020

		1.065.441

		561.162



		AF.84231

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		2.691.020

		1.169.275

		813.867



		

		

		

		

		

		





AF.84300 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn xà dầm, giằng  

		

		

		

		



		AF.84311

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		2.442.525

		1.676.956

		35.492



		AF.84321

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		2.442.525

		1.676.956

		561.162



		AF.84331

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		2.442.525

		1.676.956

		813.867



		

		

		

		

		

		





AF.85000 - VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP HỆ XÀ GỒ GỖ DÀN GIÁO CÔNG CỤ  


AF.85100 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp hệ xà gồ gỗ dàn giáo công cụ 

		

		

		

		



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		



		AF.85111

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		2.069.498

		1.719.653

		35.492



		AF.85121

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		2.069.498

		1.894.110

		561.162



		AF.85131

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		2.069.498

		2.068.568

		813.867



		

		

		

		

		

		





AF.85200 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn xà dầm, giằng  

		

		

		

		



		AF.85211

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		2.559.906

		1.722.900

		35.492



		AF.85221

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		2.559.906

		1.906.676

		561.162



		AF.85231

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		2.559.906

		2.090.452

		813.867



		

		

		

		

		

		





AF.86000 - VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong đơn giá.


AF.86100 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng hệ giáo ống  

		

		

		

		



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		



		AF.86111

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		727.655

		996.900

		596.655



		AF.86121

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		727.655

		1.121.513

		561.162



		AF.86131

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		727.655

		1.206.249

		813.867



		

		

		

		

		

		





AF.86200 - VÁN KHUÔN TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn tường 

		

		

		

		



		AF.86211

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		1.223.143

		1.420.583

		596.655



		AF.86221

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		1.156.228

		1.495.350

		561.162



		AF.86231

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		1.156.228

		1.744.575

		813.867



		

		

		

		

		

		





AF.86300 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn xà dầm, giằng  

		

		

		

		



		AF.86311

		     -
Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		1.240.016

		1.146.435

		596.655



		AF.86321

		     -
Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		1.173.101

		1.246.125

		561.162



		AF.86331

		     -
Chiều cao > 50m

		100m2

		1.173.101

		1.345.815

		813.867



		

		

		

		

		

		





AF.86400 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÀ VẬN HÀNH HỆ KẾT CẤU THÉP, VÁN KHUÔN TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành thiết bị ván khuôn trượt ở mọi độ cao đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt 

		

		

		

		



		AF.86411

		     -
Lồng thang máy

		100m2

		2.528.052

		2.472.362

		4.095.790



		AF.86421

		     -
Silô

		100m2

		2.819.817

		2.257.374

		3.735.032



		AF.86431

		     -     ống khói 

		100m2

		3.409.291

		3.493.555

		4.574.188



		

		

		

		

		

		





AF.87100 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ VÁN KHUÔN NGOÀI DẦM CẦU ĐÚC ĐẨY


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		


		

		

		

		

		



		AF.87111

		Lắp dựng, tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy

		100m2

		87.238

		573.218

		343.364



		

		

		

		

		

		





AF.87200 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MỐ TRỤ CẦU


Thành phần công việc :

Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu 

		

		

		

		



		AF.87211

		     -
Trên cạn

		100m2

		783.783

		1.539.124

		1.545.230



		AF.87221

		     -
Dưới nước

		100m2

		783.783

		1.846.949

		2.952.594



		

		

		

		

		

		





AF.88100 - SẢN XUẤT HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỠ VÁN KHUÔN HẦM 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất hệ ván khuôn hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. ( Đơn giá chưa tính thu hồi vật liệu chính ).


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		 

		

		

		

		



		

		Sản xuất ván khuôn kim loại 

		

		

		

		



		AF.88110

		      -       Ván khuôn hầm

		tấn

		8.413.279

		1.676.956

		930.009



		

		

		

		

		

		





AF.88210 - TỔ HỢP, DI CHUYỂN VÀ LẮP DỰNG VÁN KHUÔN HẦM 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn / lần đầu


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại 

		

		

		

		



		AF.88211

		      -       Hầm ngang

		tấn

		346.303

		679.387

		656.331



		AF.88212

		      -       Hầm đứng, nghiêng

		tấn

		323.873

		710.291

		674.898



		

		

		

		

		

		





AF.88220 - THÁO, DI CHUYỂN HỆ VÁN KHUÔN HẦM 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn / lần di chuyển tiếp theo


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Tháo, di chuyển hệ ván khuôn kim loại 

		

		

		

		



		AF.88221

		      -       Hầm ngang

		tấn

		

		43.490

		76.060



		AF.88222

		      -       Hầm đứng, nghiêng

		tấn

		

		52.017

		76.060



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :


Đơn giá sản xuất, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần đầu và tháo, di chuyển lần tiếp theo hệ ván khuôn hầm chưa tính tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối cùng sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông hầm. 


AF.88300 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH THỦY CÔNG


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp đặt ván khuôn, hệ cây chống, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 


Đơn vị tính: đ/ 1m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		 

		

		

		

		



		AF.88310

		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tấm lớn công trình thủy công 

		m2

		41.950

		44.362

		91.954



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :


Trường hợp gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn mặt cong, căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định và đưa vào dự toán.


AF.88400 - SẢN XUẤT VÁN KHUÔN,  HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, sản xuất hệ khung đỡ, giá treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chi phí vật liệu chính đã tính trong đơn giá). 


Đơn vị tính: đ/ 1m2 bề mặt bê tông


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		 

		

		

		

		



		AF.88410

		Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng 

		m2

		95.280

		62.306

		28.066



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :


Ván khuôn khối bê tông dầm hộp trên đỉnh chôn trong bê tông tính như đơn giá kết cấu thép chôn trong bê tông.


AF.88420 - TỔ HỢP, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN,  HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn / lần đầu


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng 

		

		

		

		



		AF.88421

		        -       Trên cạn

		tấn

		91.214

		87.727

		112.205



		AF.88422

		        -       Dưới nước 

		tấn

		91.214

		105.671

		304.706



		

		

		

		

		

		





AF.88430 - THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN,  HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM CẦU ĐÚC HẪNG 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thủy lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bu lông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván khuôn bằng kích thủy lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn / lần di chuyển tiếp theo


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng 

		

		

		

		



		AF.88431

		        -       Dầm trên cạn

		tấn

		73.365

		62.306

		171.504



		AF.88432

		        -       Dầm dưới nước 

		tấn

		87.275

		82.244

		369.820



		

		

		

		

		

		





Chương VII


CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG 

CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


AG.10000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thuyết minh và quy định áp dụng :


- Đơn giá sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ tính cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường, gồm ba nhóm công việc :


+ Đổ bê tông.


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.


- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.


- Nếu trên bề mặt cấu kiện bê tông có diện tích chỗ rỗng ≤ 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30 độ sụt 2 ( 4cm, đối với cấu kiện vỏ mỏng dùng độ sụt 6 ( 8cm.


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, trộn đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.


AG.11100 - BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC  CỪ


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cọc, cột cọc cừ đá 1x2

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc, cột

		

		

		

		



		AG.11112

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		71.972

		19.266



		AG.11113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		71.972

		19.266



		AG.11114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		71.972

		19.266



		AG.11115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		71.972

		19.266



		

		Bê tông cọc cừ

		

		

		

		



		AG.11122

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		147.484

		15.699



		AG.11123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		147.484

		15.699



		AG.11124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		147.484

		15.699



		AG.11125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		147.484

		15.699



		

		

		

		

		

		





AG.11200 - BÊ TÔNG XÀ DẦM


AG.11300 - BÊ TÔNG PA NEN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông xà dầm, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11212

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		75.467

		19.266



		AG.11213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		75.467

		19.266



		AG.11214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		75.467

		19.266



		AG.11215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		75.467

		19.266



		

		Bê tông pa nen

		

		

		

		



		

		Bê tông panen 3 mặt, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11312

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		98.491

		13.856



		AG.11313

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		98.491

		13.856



		AG.11314

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		98.491

		13.856



		AG.11315

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		98.491

		13.856



		

		Bê tông pa nen 4 mặt, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11322

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		146.671

		13.856



		AG.11323

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		146.671

		13.856



		AG.11324

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		146.671

		13.856



		AG.11325

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		146.671

		13.856



		

		

		

		

		

		





AG.11400 - BÊ TÔNG TẤM ĐAN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CỬA SỔ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, lá chớp, nan hoa, cửa sổ trời,

		

		

		

		



		

		con sơn, hàng rào, lan can

		

		

		

		



		

		Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11412

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		101.076

		7.786



		AG.11413

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		101.076

		7.786



		AG.11414

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		101.076

		7.786



		AG.11415

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		101.076

		7.786



		

		Bê tông nan hoa, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11422

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		195.465

		7.786



		AG.11423

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		195.465

		7.786



		AG.11424

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		195.465

		7.786



		AG.11425

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		195.465

		7.786



		

		Bê tông lá chớp, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11432

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		122.706

		7.786



		AG.11433

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		122.706

		7.786



		AG.11434

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		122.706

		7.786



		AG.11435

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		122.706

		7.786



		

		Bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11442

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		142.371

		7.786



		AG.11443

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		142.371

		7.786



		AG.11444

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		142.371

		7.786



		AG.11445

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		142.371

		7.786



		

		Bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11452

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		112.481

		7.786



		AG.11453

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		112.481

		7.786



		AG.11454

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		112.481

		7.786



		AG.11455

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		112.481

		7.786



		

		

		

		

		

		





BÊ TÔNG ỐNG CỐNG, ỐNG BUY


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông ống cống, ống buy

		

		

		

		



		

		Bê tông ống cống, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11512

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		95.507

		8.565



		AG.11513

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		95.507

		8.565



		AG.11514

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		95.507

		8.565



		AG.11515

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		95.507

		8.565



		

		Bê tông ống buy đường kính


≤ 70cm, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11612

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		124.500

		8.565



		AG.11613

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		124.500

		8.565



		AG.11614

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		124.500

		8.565



		AG.11615

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		124.500

		8.565



		

		Bê tông ống buy đường kính


> 70cm, đá 1x2

		

		

		

		



		AG.11622

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		106.166

		8.954



		AG.11623

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		106.166

		8.954



		AG.11624

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		106.166

		8.954



		AG.11625

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		106.166

		8.954



		

		

		

		

		

		





AG.11700 - BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông dầm cầu đá 1x2

		

		

		

		



		

		Bê tông dầm khung T, I 

		

		

		

		



		AG.11713

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		192.965

		39.378



		AG.11714

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		192.965

		39.378



		AG.11715

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		192.965

		39.378



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng)

		

		

		

		



		AG.11723

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		220.531

		39.378



		AG.11724

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		220.531

		39.378



		AG.11725

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		220.531

		39.378



		

		Bê tông dầm bản

		

		

		

		



		AG.11733

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		234.314

		45.385



		AG.11734

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		234.314

		45.385



		AG.11735

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		234.314

		45.385



		

		

		

		

		

		





AG.11800 - BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN NGĂN BA LÁT, KẾT CẤU KHÁC


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát

		

		

		

		



		

		Bê tông bản mặt cầu

		

		

		

		



		AG.11812

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		147.021

		19.266



		AG.11813

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		147.021

		19.266



		AG.11814

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		147.021

		19.266



		AG.11815

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		147.021

		19.266



		

		Bê tông bản ngăn ba lát

		

		

		

		



		AG.11822

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		163.561

		19.266



		AG.11823

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		163.561

		19.266



		AG.11824

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		163.561

		19.266



		AG.11825

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		163.561

		19.266



		

		Bê tông kết cấu khác

		

		

		

		



		AG.11832

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		140.129

		19.266



		AG.11833

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		140.129

		19.266



		AG.11834

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		140.129

		19.266



		AG.11835

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		140.129

		19.266



		

		

		

		

		

		





AG.11900 - BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, CỤC CHẮN SÓNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng

		

		

		

		



		

		Bê tông cục lấp sông 

		

		

		

		



		AG.11912

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		86.834

		13.567



		AG.11913

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		86.834

		13.567



		AG.11914

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		86.834

		13.567



		AG.11915

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		86.834

		13.567



		

		Bê tông cục chắn sóng 

		

		

		

		



		AG.11922

		     -
Vữa mác 150

		m3

		352.288

		88.212

		14.281



		AG.11923

		     -
Vữa mác 200

		m3

		395.486

		88.212

		14.281



		AG.11924

		     -
Vữa mác 250

		m3

		440.150

		88.212

		14.281



		AG.11925

		     -
Vữa mác 300

		m3

		465.638

		88.212

		14.281



		

		

		

		

		

		





SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM


AG.12100 - BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông dầm cầu đá 1x2

		

		

		

		



		

		Bê tông dầm đặc T, I 

		

		

		

		



		AG.12113

		     -
Vữa mác 200

		m3

		409.495

		160.345

		76.509



		AG.12114

		     -
Vữa mác 250

		m3

		462.193

		160.345

		76.509



		AG.12115

		     -
Vữa mác 300

		m3

		481.022

		160.345

		76.509



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng) 

		

		

		

		



		AG.12123

		     -
Vữa mác 200

		m3

		409.495

		175.047

		145.453



		AG.12124

		     -
Vữa mác 250

		m3

		462.193

		175.047

		145.453



		AG.12125

		     -
Vữa mác 300

		m3

		481.022

		175.047

		145.453



		

		Bê tông dầm bản

		

		

		

		



		AG.12133

		     -
Vữa mác 200

		m3

		409.495

		72.592

		64.298



		AG.12134

		     -
Vữa mác 250

		m3

		462.193

		72.592

		64.298



		AG.12135

		     -
Vữa mác 300

		m3

		481.022

		72.592

		64.298



		

		

		

		

		

		





AG.12200 - BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG BƠM BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bê tông dầm cầu đá 1x2

		

		

		

		



		

		Bê tông dầm đặc T, I 

		

		

		

		



		AG.12213

		     -
Vữa mác 200

		m3

		406.434

		160.345

		86.665



		AG.12214

		     -
Vữa mác 250

		m3

		458.472

		160.345

		86.665



		AG.12215

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.967

		160.345

		86.665



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng) 

		

		

		

		



		AG.12223

		     -
Vữa mác 200

		m3

		406.434

		175.047

		88.826



		AG.12224

		     -
Vữa mác 250

		m3

		458.472

		175.047

		88.826



		AG.12225

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.967

		175.047

		88.826



		

		Bê tông dầm bản

		

		

		

		



		AG.12233

		     -
Vữa mác 200

		m3

		406.434

		72.592

		75.967



		AG.12234

		     -
Vữa mác 250

		m3

		458.472

		72.592

		75.967



		AG.12235

		     -
Vữa mác 300

		m3

		490.967

		72.592

		75.967



		

		

		

		

		

		





AG.13000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CỐT THÉP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AG.13100 - CỐT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng

		

		

		

		



		AG.13111

		  -   Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		607.577

		23.990



		AG.13121

		  -   Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.747.959

		333.421

		140.558



		AG.13131

		  -   Đường kính > 18mm

		tấn

		7.651.059

		319.351

		126.677



		

		

		

		

		

		





AG.13200 - CỐT THÉP PA NEN, TẤM ĐAN, HÀNG RÀO, CỬA SỔ, LÁ CHỚP, NAN HOA, CON SƠN 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép panen

		

		

		

		



		AG.13211

		  -   Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		911.153

		28.788



		AG.13212

		  -   Đường kính > 10mm

		tấn

		7.747.275

		560.250

		247.034



		AG.13221

		Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn

		tấn

		7.292.936

		729.093

		23.990



		

		

		

		

		

		





AG.13300 - CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép ống cống, ống buy

		

		

		

		



		AG.13311

		  -   Đường kính ≤ 10mm

		tấn

		7.292.936

		1.092.548

		23.990



		AG.13321

		  -   Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.788.975

		628.054

		264.388



		AG.13331

		  -   Đường kính > 18mm

		tấn

		7.692.075

		547.193

		246.222



		

		

		

		

		

		





AG.13400 - CỐT THÉP DẦM CẦU


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cốt thép dầm cầu

		

		

		

		



		AG.13421

		  -   Đường kính ≤ 18mm

		tấn

		7.639.662

		363.876

		143.816



		AG.13431

		  -   Đường kính > 18mm

		tấn

		7.670.123

		202.613

		181.072



		

		

		

		

		

		





AG.13500 - CÔNG TÁC LẮP ĐẶT CÁP THÉP DỰ  ỨNG LỰC 


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, thổi rửa ống luồn cáp, luồn đặt, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đối với cáp thép dự ứng lực dầm cầu kéo sau bao gồm cả việc làm sạch và khô ống luồn cáp.


- Đối với dự ứng lực cả silô, sàn, dầm nhà đã bao gồm việc vận chuyển vật liệu lên cao.


AG.13510  LẮP ĐẶT CÁP THÉP DỰ  ỨNG LỰC  DẦM CẦU


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu

		

		

		

		



		AG.13511

		     -
Kéo sau

		tấn

		10.252.275

		1.395.660

		2.517.245



		AG.13512

		     -
Kéo trước

		tấn

		10.252.275

		1.196.280

		834.553



		

		

		

		

		

		





AG.13520 - LẮP ĐẶT, KÉO CÁP THÉP DỰ  ỨNG LỰC SILÔ, DẦM, SÀN NHÀ 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, luồn cáp vào ống luồn bằng máy luồn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu thiết kế. (Không phân biệt chiều cao).


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà 

		

		

		

		



		AG.13521

		     -
Silô

		tấn

		10.184.955

		1.694.730

		3.429.427



		AG.13522

		     -
Dầm, sàn nhà 

		tấn

		10.093.155

		872.288

		249.192



		

		

		

		

		

		





AG.13530 - LẮP ĐẶT NEO CÁP DỰ  ỨNG LỰC 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chop cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		 

		

		

		

		



		AG.13531

		Lắp neo cáp dự ứng lực

		tấn

		53.385

		12.461

		



		

		

		

		

		

		





AG.20000 - LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG 


Thành phần công việc :

Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái; vận chuyển  vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong định mức).


Công tác trát vữa xi măng áp dụng đơn giá trát tường, trần tại chương công tác hoàn thiện.


AG.21100 - LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG 3D-SG


Đơn vị tính: đ/ 1 m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng tấm tường 3D-SG

		

		

		

		



		AG.21111

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		196.217

		34.289

		4.120



		AG.21121

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		249.599

		35.168

		4.795



		AG.21131

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		289.943

		36.047

		4.795



		

		

		

		

		

		





AG.21200 - LẮP DỰNG TẤM SÀN 3D-SG


Đơn vị tính: đ/ 1 m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng tấm sàn 3D-SG

		

		

		

		



		AG.21211

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		229.213

		49.235

		3.327



		AG.21221

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		258.262

		50.554

		3.327



		AG.21231

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		309.040

		52.752

		3.327



		

		

		

		

		

		





AG.21300 - LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANG 3D-SG


Đơn vị tính: đ/ 1 m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng tấm mái nghiêng, cầu thang 3D-SG

		

		

		

		



		AG.21311

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		215.450

		61.544

		3.414



		AG.21321

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		266.229

		64.182

		3.414



		AG.21331

		 - Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		300.710

		65.061

		3.414



		

		

		

		

		

		





AG.30000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN


Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Vật liệu luân chuyển đã tính trong đơn giá, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong đơn giá).


AG.31000 - VÁN KHUÔN GỖ


Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


AG.31100 - VÁN KHUÔN PANEN, CỌC, CỘT


Đơn vị tính: đ/ 100m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn gỗ

		

		

		

		



		AG.31111

		     -
Ván khuôn pa nen

		100m2

		621.510

		1.168.071

		



		AG.31121

		     -
Ván khuôn cọc, cột

		100m2

		485.438

		1.129.136

		



		

		

		

		

		

		





AG.31200 - VÁN KHUÔN XÀ, DẦM


Đơn vị tính: đ/ 100m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AG.31211

		Ván khuôn xà, dầm

		100m2

		1.576.984

		1.354.151

		



		

		

		

		

		

		





AG.31300 - VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP 


Đơn vị tính: đ/ 100m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AG.31311

		Ván khuôn nắp đan, tấm chớp 

		100m2

		566.224

		1.007.609

		



		

		

		

		

		

		





AG.32000 - VÁN KHUÔN KIM LOẠI 


AG.32100 - VÁN KHUÔN DẦM CẦU 


Đơn vị tính: đ/ 1m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ván khuôn kim loại

		

		

		

		



		

		Ván khuôn dầm cầu

		

		

		

		



		AG.32111

		     -
Dầm bản

		m2

		43.927

		67.789

		3.434



		AG.32121

		     -
Dầm khung T, I

		m2

		53.689

		84.737

		14.841



		AG.32131

		     -
Dầm hộp

		m2

		51.730

		94.706

		61.560



		

		

		

		

		

		





AG.32200 - VÁN KHUÔN CÁC LOẠI CẤU KIỆN KHÁC


Đơn vị tính: đ/ 100m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AG.32211

		Ván khuôn các loại cấu kiện khác 

		100m2

		280.404

		1.459.181

		84.999



		

		

		

		

		

		





AG.40000 - LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị kê đệm, cẩu lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


- Đơn giá lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ bao gồm chi phí vật liệu, nhân công máy cho công tác lắp dựng, chi phí cho sản xuất cấu kiện được tính riêng.


AG.41000 - LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY


AG.41100 - LẮP CỘT


Đơn vị tính: đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn

		

		

		

		



		AG.41111

		Lắp cột nặng ≤ 2,5tấn

		cái

		164.335

		47.782

		63.167



		AG.41121

		Lắp cột nặng ≤ 5tấn

		cái

		164.335

		53.754

		82.007



		AG.41131

		Lắp cột nặng ≤ 7tấn

		cái

		193.335

		72.592

		100.846



		AG.41141

		Lắp cột nặng > 7tấn

		cái

		193.335

		77.645

		147.945



		

		

		

		

		

		





AG.41200 - LẮP XÀ DẦM, GIẰNG


Đơn vị tính: đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp xà dầm, giằng

		

		

		

		



		AG.41211

		       -      Trọng lượng ≤ 1 tấn

		cái

		123.009

		22.513

		77.943



		AG.41221

		       -      Trọng lượng ≤ 3 tấn

		cái

		576.093

		42.728

		115.622



		AG.41231

		       -      Trọng lượng ≤ 5 tấn

		cái

		576.093

		47.782

		143.882



		

		

		

		

		

		





AG.41300 - LẮP DẦM CẦU TRỤC


Đơn vị tính: đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dầm cầu trục

		

		

		

		



		AG.41311

		       -      Trọng lượng ≤ 3 tấn

		cái

		406.339

		56.823

		154.593



		AG.41321

		       -      Trọng lượng > 3 tấn

		cái

		406.339

		67.789

		220.532



		

		

		

		

		

		





AG.41400 - LẮP GIÁ ĐỠ MÁI CHỒNG DIÊM 


Đơn vị tính: đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AG.41411

		Lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan

		cái

		89.649

		67.538

		79.235



		

		

		

		

		

		





AG.41500 - LẮP PA NEN, TẤM MÁI, MÁNG NƯỚC, MÁI  HẮT


Đơn vị tính: đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp pa nen, tấm mái, máng nước, mái hắt

		

		

		

		



		AG.41511

		     -
Pa nen

		cái

		43.131

		4.135

		27.668



		AG.41521

		     -
Tấm mái

		cái

		43.131

		4.594

		28.610



		AG.41531

		     -
Máng nước

		cái

		43.131

		6.892

		36.145



		AG.41541

		     -
Mái hắt

		cái

		86.200

		12.405

		47.099



		

		

		

		

		

		





AG.42100 - LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG


Đơn vị tính: đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công


Trọng lượng cấu kiện

		

		

		

		



		AG.42111

		        -
     ≤    50 kg

		cái

		920

		6.892

		



		AG.42121

		        -
     ≤  100 kg

		cái

		1.533

		11.486

		



		AG.42131

		        -
     ≤  250 kg

		cái

		2.143

		20.675

		



		AG.42141

		        -
     >  250 kg

		cái

		3.063

		39.052

		



		

		

		

		

		

		





AG.42200 - LẮP ĐẶT CỐNG HỘP


Đơn vị tính: đ/ 1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt cống hộp


Trọng lượng cấu kiện

		

		

		

		



		AG.42211

		        -
     ≤  2T

		c.kiện

		29.381

		48.241

		47.099



		AG.42221

		        -
     ≤  3T

		c.kiện

		41.973

		52.836

		47.099



		AG.42231

		        -
     >  3T

		c.kiện

		50.367

		55.133

		47.099



		

		

		

		

		

		





AG.50000 - LAO LẮP DẦM CẦU


AG.51100 - LẮP, TỔ HỢP DẦM DÀN CẦU THÉP


Thành phần công việc :

- Chuẩn bị, tổ hợp, lắp đặt cụm dầm dàn cầu tại bãi, nâng, điều chỉnh dầm dàn trên hệ đà trượt, con lăn. Đối với dầm dàn lắp hẫng sử dụng hệ thống cần cẩu, tời, kích lắp hẫng từng thanh dầm đúng vị trí quy định. Bắt xiết bu lông, tán ri vê bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


- Chi phí sản xuất dầm dàn cầu thép được tính riêng.


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lao dầm cầu

		

		

		

		



		

		Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép

		

		

		

		



		AG.51111

		Tổ hợp dầm dàn tại bãi

		tấn

		96.960

		573.218

		627.351



		AG.51121

		Lắp hẫng từng thanh

		tấn

		96.960

		922.133

		1.180.729



		

		

		

		

		

		





AG.52000 - LAO LẮP DẦM CẦU BẰNG CẨU LAO DẦM HOẶC CẨU LONG MÔN


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt, lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AG.52100 - LAO LẮP DẦM BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/ 1m dầm


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lao lắp dầm bê tông

		

		

		

		



		AG.52111

		   -    Chiều dài dầm ≤ 30m

		m

		62.518

		295.082

		214.605



		AG.52121

		   -    Chiều dài dầm ≤ 35m

		m

		35.841

		234.272

		181.783



		AG.52131

		   -    Chiều dài dầm > 35m

		m

		30.432

		193.399

		151.486



		

		

		

		

		

		





AG.52200 - LAO LẮP DẦM DÀN CẦU THÉP


Đơn vị tính: đ/ 1m cầu


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lao lắp dầm dàn cầu thép 

		

		

		

		



		AG.52211

		 -  Chiều dài hệ dầm dàn ≤ 40m

		m cầu

		519.802

		1.355.784

		340.843



		AG.52221

		 -  Chiều dài hệ dầm dàn ≤ 55m

		m cầu

		371.862

		1.271.048

		320.645



		AG.52231

		 -  Chiều dài hệ dầm dàn > 55m

		m cầu

		310.662

		1.186.311

		282.774



		

		

		

		

		

		





AG.52300 - LẮP CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đ/ 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng

		

		

		

		



		

		Tấm bản

		

		

		

		



		AG.52311

		     -
Trọng lượng ≤ 10T

		cái

		17.090

		109.106

		148.259



		AG.52312

		     -
Trọng lượng ≤ 15T

		cái

		17.090

		216.600

		189.070



		AG.52313

		     -
Trọng lượng > 15T

		cái

		34.180

		433.738

		261.307



		

		Dầm

		

		

		

		



		AG.52321

		     -
Trọng lượng ≤ 15T

		cái

		13.545

		216.600

		522.774



		AG.52322

		     -
Trọng lượng > 15T

		cái

		30.635

		433.738

		742.810



		

		Vòi voi

		

		

		

		



		AG.52331

		     -
Trọng lượng ≤ 15T

		cái

		38.453

		288.084

		238.946



		AG.52332

		     -
Trọng lượng > 15T

		cái

		51.270

		433.738

		352.962



		

		

		

		

		

		





AG.53000 - DI CHUYỂN VÀ NÂNG HẠ DẦM CẦU 


Thành phần công việc :

Lắp đặt đường trượt, kích kéo, di chuyển cấu kiện vào vị trí trong phạm vi 30m, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AG.53100 - DI CHUYỂN DẦM CẦU 


Đơn vị tính: đ/ 1 dầm


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Di chuyển dầm cầu  

		

		

		

		



		AG.53111

		 -  Chiều dài dầm ≤ 30m

		dầm

		155.563

		643.001

		



		AG.53121

		 -  Chiều dài dầm ≤ 35m

		dầm

		179.113

		707.301

		



		AG.53131

		 -  Chiều dài dầm > 35m

		dầm

		208.632

		778.080

		



		

		

		

		

		

		





AG.53200 - NÂNG HẠ DẦM CẦU 


Đơn vị tính: đ/ 1 dầm


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Nâng hạ dầm cầu  

		

		

		

		



		AG.53211

		 -  Chiều dài dầm ≤ 30m

		dầm

		519.555

		792.536

		



		AG.53221

		 -  Chiều dài dầm ≤ 35m

		dầm

		599.995

		922.133

		



		AG.53231

		 -  Chiều dài dầm > 35m

		dầm

		696.405

		1.066.683

		



		

		

		

		

		

		





Chương VIII


SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ

Thành phần công việc :


Sản xuất và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AH.10000 - SẢN XUẤT VÌ KÈO 


AH.11000 - VÌ KÈO MÁI NGÓI


Đơn vị tính: đ/ 1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ

		

		

		

		



		

		Vì kèo gỗ mái ngói

		

		

		

		



		AH.11111

		     -
Khẩu độ ≤ 6,9m

		m3

		6.399.704

		345.786

		



		AH.11121

		     -
Khẩu độ ≤ 8,1m

		m3

		6.359.454

		444.278

		



		AH.11131

		     -
Khẩu độ ≤ 9,0m

		m3

		6.382.634

		456.642

		



		AH.11141

		     -
Khẩu độ > 9,0m

		m3

		6.207.654

		498.000

		



		

		

		

		

		

		





AH.11200 - VÌ KÈO MÁI FIBRÔ XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/ 1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Vì kèo gỗ mái fibrô ximăng

		

		

		

		



		AH.11211

		     -
Khẩu độ ≤ 4,0m

		m3

		6.383.484

		359.856

		



		AH.11221

		     -
Khẩu độ ≤ 5,7m

		m3

		6.361.954

		385.012

		



		AH.11231

		     -
Khẩu độ ≤ 6,9m

		m3

		6.224.654

		416.137

		



		AH.11241

		     -
Khẩu độ ≤ 8,1m

		m3

		6.234.864

		453.231

		



		AH.11251

		     -
Khẩu độ ≤ 9,0m

		m3

		6.316.934

		457.921

		



		AH.11261

		     -
Khẩu độ > 9,0m

		m3

		6.308.004

		492.031

		



		

		

		

		

		

		





AH.11300 - VÌ KÈO HỖN HỢP GỖ MÁI NGÓI


Đơn vị tính: đ/ 1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói

		

		

		

		



		AH.11311

		     -
Khẩu độ ≤ 8,1m

		m3

		6.350.704

		432.339

		



		AH.11321

		     -
Khẩu độ ≤ 9,0m

		m3

		6.594.154

		440.014

		



		AH.11331

		     -
Khẩu độ > 9,0m

		m3

		6.266.904

		464.743

		



		

		

		

		

		

		





AH.11400 - VÌ KÈO HỖN HỢP GỖ, SẮT TRÒN MÁI FIBRÔ XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/ 1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Vì kèo hỗn hợp gỗ sắt tròn mái fibrô ximăng

		

		

		

		



		AH.11411

		     -
Khẩu độ ≤ 8,1m

		m3

		6.267.054

		413.153

		



		AH.11421

		     -
Khẩu độ ≤ 9,0m

		m3

		6.204.504

		428.928

		



		AH.11431

		     -
Khẩu độ > 9,0m

		m3

		6.341.304

		511.218

		



		

		

		

		

		

		





AH.12100 - SẢN XUẤT GIẰNG VÌ KÈO


Đơn vị tính: đ/ 1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất giằng vì kèo


Khẩu độ ≤ 6,9m

		

		

		

		



		AH.12111

		- Theo thanh đứng gian giữa

		m3

		6.187.494

		431.486

		



		AH.12121

		- Theo thanh đứng gian đầu hồi

		m3

		6.313.454

		424.665

		



		

		

		

		

		

		





AH.12200 - GIẰNG VÌ KÈO GỖ MÁI NẰM NGHIÊNG


Đơn vị tính: đ/ 1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng


Theo mái gian giữa

		

		

		

		



		AH.12211

		     -
Khẩu độ ≤ 8,1m

		m3

		6.377.204

		488.620

		



		AH.12212

		     -
Khẩu độ ≤ 9,0m

		m3

		6.355.454

		477.534

		



		AH.12213

		     -
Khẩu độ > 9,0m

		m3

		6.265.454

		404.625

		



		

		Theo mái gian đầu hồi

		

		

		

		



		AH.12221

		     -
Khẩu độ ≤ 8,1m

		m3

		6.382.954

		485.209

		



		AH.12222

		     -
Khẩu độ ≤ 9,0m

		m3

		6.355.454

		485.209

		



		AH.12223

		     -
Khẩu độ > 9,0m

		m3

		6.311.704

		474.550

		



		

		

		

		

		

		





AH.12300 - GIẰNG KÈO SẮT TRÒN


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AH.12311

		Giằng kèo sắt tròn khẩu độ ≤ 15m

		tấn

		12.640.411

		1.540.475

		



		

		

		

		

		

		





AH.13000 - XÀ GỒ, CẦU PHONG GỖ


Đơn vị tính: đ/ 1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Xà gồ, cầu phong gỗ

		

		

		

		



		AH.13111

		     -
Xà gồ mái thẳng

		m3

		5.815.354

		169.269

		



		AH.13121

		     -
Xà gồ mái nối, mái góc

		m3

		5.815.354

		181.207

		



		AH.13211

		     -
Cầu phong

		m3

		5.815.272

		165.005

		



		

		

		

		

		

		





AH.20000 - CÔNG TÁC LÀM CẦU GỖ


AH.21100 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG DẦM GỖ


Đơn vị tính: đ/ 1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Công tác làm cầu gỗ

		

		

		

		



		

		Sản xuất, lắp dựng dầm gỗ

		

		

		

		



		AH.21111

		     -
Chiều dài cầu ≤ 6m

		m3

		6.077.063

		90.390

		59.333



		AH.21121

		     -
Chiều dài cầu ≤ 9m

		m3

		6.079.020

		99.344

		71.504



		AH.21131

		     -
Chiều dài cầu > 9m

		m3

		6.079.020

		109.151

		91.281



		

		

		

		

		

		





AH.21200 - SẢN XUẤT ,LẮP DỰNG CÁC KẾT CẤU GỖ MẶT CẦU


Đơn vị tính: đ/ 1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu

		

		

		

		



		AH.21211

		     -
Lan can

		m3

		6.175.917

		499.706

		



		AH.21221

		     -
Gỗ ngang mặt cầu

		m3

		6.107.713

		161.168

		



		AH.21231

		     -
Gỗ băng lăn

		m3

		6.441.253

		220.860

		



		AH.21241

		     -
Gỗ đà chắn bánh xe

		m3

		6.084.304

		393.966

		



		

		

		

		

		

		





AH.30000 - CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA VÀ CỬA CÁC LOẠI


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ m; đ/ m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Công tác lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại

		

		

		

		



		AH.31111

		Lắp khuôn cửa đơn

		m

		5.853

		6.396

		



		AH.31211

		Lắp khuôn cửa kép

		m

		11.065

		9.593

		



		AH.32111

		Lắp cửa vào khuôn

		 m2

		

		10.659

		



		AH.32211

		Lắp cửa không có khuôn

		 m2

		2.923

		17.055

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú : 


- Đơn giá công tác lắp dựng khuôn cửa và cửa gỗ các loại chưa tính đến việc gia công, sản xuất các loại khuôn cửa, cửa và các phụ kiện cửa.


Chương IX


SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

AI.10000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN SẮT THÉP


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v.. sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.11110 - SẢN XUẤT VÌ  KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ LỚN 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn

		

		

		

		



		AI.11111

		     -
Khẩu độ 18m ÷ 24m

		tấn

		8.696.103

		1.496.442

		920.845



		AI.11112

		     -
Khẩu độ ≤ 36m

		tấn

		8.670.349

		1.304.534

		787.682



		AI.11113

		     -
Khẩu độ > 36m

		tấn

		8.649.959

		1.137.114

		696.336



		

		

		

		

		

		





AI.11120 - SẢN XUẤT VÌ  KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ NHỎ 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ  

		

		

		

		



		AI.11121

		     -
Khẩu độ ≤ 9m

		tấn

		8.814.940

		1.812.073

		1.478.021



		AI.11122

		     -
Khẩu độ ≤ 12m

		tấn

		8.634.777

		1.520.435

		1.072.637



		AI.11123

		     -
Khẩu độ ≤ 18m

		tấn

		8.601.173

		1.382.292

		766.038



		

		

		

		

		

		





AI.11130 - SẢN XUẤT CỘT BẰNG THÉP HÌNH, CỘT BẰNG THÉP TẤM 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.11131

		Sản xuất cột bằng thép hình

		tấn

		8.588.260

		436.468

		755.103



		AI.11132

		Sản xuất cột bằng thép tấm

		tấn

		8.313.585

		849.964

		1.318.052



		

		

		

		

		

		





AI.11200 - SẢN XUẤT GIẰNG MÁI, XÀ GỒ THÉP


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất giằng mái, xà gồ thép

		

		

		

		



		AI.11211

		     -
Giằng mái

		tấn

		8.552.037

		618.237

		107.119



		AI.11221

		     -
Xà gồ

		tấn

		8.132.380

		299.312

		



		

		

		

		

		

		





AI.11300 - SẢN XUẤT DẦM TƯỜNG CỘT, DẦM MÁI, DẦM CẦU TRỤC


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất dầm tường cột, dầm mái, dầm cầu trục

		

		

		

		



		AI.11311

		 -  Dầm tường, dầm dưới vì kèo

		tấn

		8.229.380

		1.263.460

		678.914



		AI.11321

		 -  Dầm mái

		tấn

		8.100.455

		1.153.562

		549.711



		AI.11331

		 -  Dầm cầu trục

		tấn

		8.628.189

		1.038.748

		929.341



		

		

		

		

		

		





AI.11400 - SẢN XUẤT THANG SẮT, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất thang sắt, lan can, cửa sổ trời

		

		

		

		



		AI.11411

		     -
Thang sắt

		tấn

		8.191.073

		1.262.695

		797.868



		AI.11421

		     -
Lan can

		tấn

		7.878.929

		1.568.359

		599.866



		AI.11431

		     -
Cửa sổ trời

		tấn

		8.160.684

		1.641.525

		1.559.392



		

		

		

		

		

		





AI.11500 - SẢN XUẤT HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO SONG SẮT, CỬA SONG SẮT


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất hàng rào lưới thép, hàng rào song sắt, lưới thép cửa, song sắt cửa

		

		

		

		



		AI.11511

		     -
Hàng rào lưới thép

		m2

		133.972

		49.885

		12.854



		AI.11521

		     -
Cửa lưới thép

		m2

		162.643

		55.428

		14.997



		AI.11531

		     -
Hàng rào song sắt

		m2

		169.198

		63.956

		19.281



		AI.11541

		     -
Cửa song sắt

		m2

		194.688

		72.483

		28.922



		

		

		

		

		

		





AI.11600 - SẢN XUẤT CỬA SẮT, HOA SẮT


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc :

		

		

		

		



		AI.11611

		     -
Sắt vuông đặc 12x12mm

		tấn

		11.618.368

		1.844.265

		711.503



		AI.11612

		     -
Sắt vuông đặc 14x14mm

		tấn

		11.582.868

		1.580.087

		612.892



		AI.11613

		     -
Sắt vuông đặc 16x16mm

		tấn

		14.385.139

		1.355.784

		537.775



		

		Sản xuất hoa sắt, cửa sắt bằng sắt vuông rỗng :

		

		

		

		



		AI.11621

		     -
Sắt vuông rỗng 12x12mm

		tấn

		11.993.238

		2.691.630

		1.784.038



		AI.11622

		     -
Sắt vuông rỗng 14x14mm

		tấn

		11.906.512

		2.306.827

		1.530.551



		AI.11623

		     -
Sắt vuông rỗng 16x16mm

		tấn

		11.836.765

		1.977.351

		1.312.151



		

		

		

		

		

		





AI.11700 - SẢN XUẤT CỔNG SẮT


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất cổng sắt khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp :

		

		

		

		



		AI.11711

		     -
Loại nan 12x12mm

		tấn

		12.793.372

		1.936.478

		1.381.689



		AI.11712

		     -
Loại nan 14x14mm

		tấn

		12.730.812

		1.658.842

		1.189.951



		AI.11713

		     -
Loại nan 16x16mm

		tấn

		12.685.827

		1.423.573

		1.048.547



		

		Sản xuất cổng sắt khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp :

		

		

		

		



		AI.11721

		     -
Loại nan 12x12mm

		tấn

		12.786.080

		2.826.212

		1.170.002



		AI.11722

		     -
Loại nan 14x14mm

		tấn

		12.725.667

		2.421.969

		1.005.871



		AI.11723

		     -
Loại nan 16x16mm

		tấn

		12.681.438

		2.076.044

		880.551



		

		

		

		

		

		





AI.11800 - LẮP DỰNG TÔN LƯỢN SÓNG, TRỤ ĐỠ TÔN LƯỢN SÓNG 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt thép bằng máy cắt, khoan lỗ, đột lỗ cán, cán tôn thành tấm lượn sóng, nắn cong vênh, mài tẩy ba via, sửa khuyết tật, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, sản phẩm trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đ/ 1m; 1 cái


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.11811

		Lắp dựng tôn lượn sóng

		m

		81.523

		1.654

		16.738



		

		Lắp dựng trụ đỡ tôn lượn sóng

		

		

		

		



		AI.11821

		     -
Trụ 1,75m

		cái

		259.029

		2.894

		14.932



		AI.11822

		     -
Trụ 1,45m

		cái

		214.624

		2.527

		12.443



		

		

		

		

		

		





AI.11900 - SẢN XUẤT HỆ KHUNG  DÀN, SÀN ĐẠO


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất hệ khung dàn, sàn đạo

		

		

		

		



		AI.11911

		     -
Hệ khung dàn

		tấn

		7.933.289

		1.217.516

		982.743



		AI.11912

		     -
Hệ sàn đạo

		tấn

		8.863.540

		1.038.794

		867.303



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :


Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì chi phí vật liệu chính ( thép hình, thép tấm, thép tròn ) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 2%. Hao hụt vật liệu chính ( thép hình, thép tấm, thép tròn ) cho một lần lắp dựng và một lần tháo dỡ bằng 7%.


AI.12100 - SẢN XUẤT ỐNG VÁCH


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.12111

		     Sản xuất ống vách

		tấn

		7.590.024

		922.133

		781.867



		

		

		

		

		

		





AI.13100 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông

		

		

		

		



		AI.13111

		 - Trọng lượng cấu kiện ≤ 10kg

		tấn

		8.646.025

		1.739.591

		543.471



		AI.13121

		 - Trọng lượng cấu kiện ≤ 20kg

		tấn

		8.520.104

		1.478.403

		491.159



		AI.13131

		 - Trọng lượng cấu kiện ≤ 50kg

		tấn

		8.179.409

		1.391.672

		444.857



		AI.13141

		 - Trọng lượng cấu kiện ≤ 100kg

		tấn

		8.038.268

		1.305.939

		387.352



		AI.13151

		 - Trọng lượng cấu kiện > 100kg

		tấn

		7.952.255

		1.216.218

		362.631



		

		

		

		

		

		





AI.20000 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN DẦM CẦU THÉP 


AI.211000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ … sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.21110 - SẢN XUẤT THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.21111

		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn

		tấn

		8.571.905

		1.453.379

		1.268.712



		AI.21112

		Sản xuất bản nút dàn chủ

		tấn

		8.329.677

		1.824.207

		2.364.238



		

		

		

		

		

		





AI.21120 - SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.21121

		Sản xuất thanh đứng, thanh treo

		tấn

		8.486.423

		1.641.690

		1.435.054



		AI.21122

		Sản xuất thanh xiên

		tấn

		8.407.671

		1.508.906

		1.462.322



		

		

		

		

		

		





AI.21130 - SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.21131

		Sản xuất hệ liên kết dọc trên

		tấn

		8.523.724

		1.226.439

		1.402.344



		AI.21132

		Sản xuất hệ liên kết dọc dưới

		tấn

		8.514.593

		1.176.223

		1.301.008



		

		

		

		

		

		





AI.21140 - SẢN XUẤT DẦM DỌC, DẦM NGANG


- Dầm dọc bao gồm : Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.


- Dầm ngang bao gồm : Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.21141

		Sản xuất dầm dọc

		tấn

		8.430.187

		1.458.207

		1.538.752



		AI.21142

		Sản xuất dầm ngang

		tấn

		8.413.794

		1.472.693

		1.278.496



		

		

		

		

		

		





AI.21150 - SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP LAN CAN CẦU 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất kết cấu thép lan can

		

		

		

		



		AI.21151

		       -      Cầu đường sắt

		tấn

		9.664.595

		1.376.123

		754.237



		AI.21152

		       -      Cầu đường bộ 

		tấn

		11.135.710

		1.069.513

		644.442



		

		

		

		

		

		





AI.21200 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN HỞ 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ … sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.21210  SẢN XUẤT THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.21211

		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn

		tấn

		8.560.397

		1.307.075

		1.234.404



		AI.21212

		Sản xuất bản nút dàn chủ

		tấn

		8.402.332

		1.829.036

		2.479.816



		

		

		

		

		

		





AI.21220 - SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.21221

		Sản xuất thanh đứng, thanh treo

		tấn

		8.481.656

		935.763

		799.593



		AI.21222

		Sản xuất thanh xiên

		tấn

		8.496.417

		1.232.716

		1.490.796



		

		

		

		

		

		





AI.21230 - SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG


- Dầm dọc bao gồm : Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.


- Dầm ngang bao gồm : Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.21231

		Sản xuất hệ liên kết dọc dưới

		tấn

		8.468.740

		1.300.798

		1.084.581



		AI.21232

		Sản xuất dầm dọc

		tấn

		8.707.323

		2.096.535

		1.505.895



		AI.21233

		Sản xuất dầm ngang

		tấn

		8.483.014

		1.548.983

		941.690



		

		

		

		

		

		





AI.22000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ … sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.22110 - SẢN XUẤT DẦM CHỦ, HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.22111

		Sản xuất bản dầm chủ

		tấn

		7.972.599

		930.452

		1.089.275



		AI.22112

		Sản xuất hệ liên kết dọc dưới

		tấn

		8.586.685

		1.003.362

		1.319.356



		AI.22113

		Sản xuất dầm dọc

		tấn

		8.840.382

		1.890.358

		1.802.067



		AI.22114

		Sản xuất dầm ngang

		tấn

		8.543.645

		1.113.935

		2.397.265



		

		

		

		

		

		





AI.31100 - SẢN XUẤT VÌ THÉP GIA CỐ HẦM 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan lỗ, hàn … sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.31110

		Sản xuất vì thép gia cố hầm 

		tấn

		8.226.620

		336.832

		382.494



		

		

		

		

		

		





AI.31200 - LẮP DỰNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng vì thép gia cố hầm

		

		

		

		



		AI.31210

		       -       Hầm ngang

		tấn

		129.978

		1.236.156

		285.924



		AI.31220

		       -       Hầm đứng

		tấn

		144.178

		1.405.629

		242.569



		AI.31230

		       -       Hầm nghiêng

		tấn

		158.980

		1.570.118

		267.449



		

		

		

		

		

		





AI.32100 - SẢN XUẤT LẮP ĐẶT CHI TIẾT ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông

		

		

		

		



		AI.32110

		       -       Hầm ngang

		tấn

		8.077.388

		1.470.977

		289.877



		AI.32120

		       -       Hầm đứng

		tấn

		8.077.388

		1.534.932

		208.890



		AI.32130

		       -       Hầm nghiêng

		tấn

		8.077.388

		1.611.679

		215.287



		

		

		

		

		

		





AI.41100 - SẢN XUẤT CỬA VAN


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, nắn thẳng, mài sửa thép tấm, thép hình. Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.41110

		Sản xuất cửa van phẳng

		tấn

		8.592.890

		3.905.240

		2.291.375



		AI.41120

		Sản xuất cửa van hình cánh cung

		tấn

		8.793.986

		3.951.184

		2.581.601



		

		

		

		

		

		





AI.52100 - SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỂU, ỐNG THẲNG, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, hình chữ nhật

		

		

		

		



		AI.52111

		       -       Thành bình bể 

		tấn

		7.798.581

		822.443

		651.572



		AI.52112

		       -       Nắp bình bể 

		tấn

		7.955.146

		1.046.745

		783.121



		AI.52113

		       -       Đáy bình bể 

		tấn

		7.937.543

		1.046.745

		714.477



		

		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình trụ, phểu, ống

		

		

		

		



		AI.52121

		       -       Hình trụ 

		tấn

		7.972.748

		1.146.435

		850.368



		AI.52122

		       -       Hình phểu 

		tấn

		8.061.849

		1.595.040

		928.494



		AI.52123

		       -       Hình ống 

		tấn

		8.389.952

		1.844.265

		1.036.797



		

		

		

		

		

		



		AI.52131

		Sản xuất kết cấu thép dạng hình côn, cút, tê, thập

		tấn

		8.430.804

		2.118.413

		1.259.836



		

		

		

		

		

		





AI.52200 - SẢN XUẤT CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất các kết cấu thép khác :

		

		

		

		



		AI.52211

		Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ

		tấn

		8.565.724

		1.303.447

		602.045



		AI.52221

		Máng rót, máng chứa, phễu

		tấn

		8.215.860

		1.116.528

		612.318



		AI.52231

		Vỏ bao che

		tấn

		8.256.155

		952.040

		645.642



		AI.52241

		Khung dàn thép

		tấn

		8.499.620

		1.072.664

		678.642



		AI.52251

		Cửa thép, cổng thép

		tấn

		8.121.805

		1.171.358

		729.516



		

		

		

		

		

		





AI.53000 - SẢN XUẤT MẶT BÍCH 


AI.53100 - SẢN XUẤT MẶT BÍCH ĐẶC


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất mặt bích đặc

		

		

		

		



		AI.53111

		    -    Trọng lượng ≤ 10kg/cái

		tấn

		9.542.679

		1.814.358

		480.033



		AI.53121

		    -    Trọng lượng ≤ 20kg/cái

		tấn

		9.380.309

		1.749.560

		461.102



		AI.53131

		    -    Trọng lượng ≤ 50kg/cái

		tấn

		9.298.782

		1.617.470

		451.636



		AI.53141

		    -    Trọng lượng ≤ 80kg/cái

		tấn

		9.217.855

		1.535.226

		442.171



		AI.53151

		    -    Trọng lượng ≤ 100kg/cái

		tấn

		9.137.425

		1.345.815

		434.058



		AI.53161

		    -    Trọng lượng > 100kg/cái

		tấn

		9.052.772

		1.211.234

		424.592



		

		

		

		

		

		





AI.53200 - SẢN XUẤT MẶT BÍCH RỖNG


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất mặt bích rỗng

		

		

		

		



		AI.53211

		    -    Trọng lượng ≤ 10kg/cái

		tấn

		11.740.250

		2.397.545

		669.341



		AI.53221

		    -    Trọng lượng ≤ 20kg/cái

		tấn

		11.418.989

		2.235.548

		630.127



		AI.53231

		    -    Trọng lượng ≤ 50kg/cái

		tấn

		11.336.159

		2.003.769

		617.958



		AI.53241

		    -    Trọng lượng ≤ 80kg/cái

		tấn

		11.253.915

		1.894.110

		604.435



		AI.53251

		    -    Trọng lượng ≤ 100kg/cái

		tấn

		11.171.469

		1.744.575

		592.266



		AI.53261

		    -    Trọng lượng > 100kg/cái

		tấn

		11.089.426

		1.595.040

		581.448



		

		

		

		

		

		





AI.60000 - LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu , cấu kiện trong phạm vi 30m.


AI.61110 - LẮP DỰNG CỘT THÉP


AI.61120 - LẮP DỰNG VÌ  KÈO THÉP


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng cấu kiện thép

		

		

		

		



		AI.61111

		Lắp dựng cột thép các loại

		tấn

		256.111

		414.091

		704.180



		

		Lắp dựng vì kèo thép

		

		

		

		



		AI.61121

		     -
Khẩu độ ≤ 18m

		tấn

		326.856

		221.712

		616.815



		AI.61122

		     -
Khẩu độ > 18m

		tấn

		339.021

		255.822

		712.517



		

		

		

		

		

		





AI.61130 - LẮP DỰNG  XÀ GỒ THÉP


AI.61140 - LẮP DỰNG GIẰNG THÉP


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng xà gồ thép

		

		

		

		



		AI.61131

		Lắp dựng xà gồ

		tấn

		145.787

		116.399

		611.859



		

		Lắp dựng giằng thép

		

		

		

		



		AI.61141

		   -    Liên kết bằng đinh tán

		tấn

		120.303

		920.106

		1.655.442



		AI.61142

		   -    Liên kết bằng bu lông

		tấn

		384.383

		101.902

		718.978



		

		

		

		

		

		





AI.61150 - LẮP DỰNG DẦM TƯỜNG CỘT, DẦM CẦU TRỤC ĐƠN


AI.61160 - LẮP DỰNG DẦM CẦU TRỤC


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.61151

		Lắp dựng dầm tường cột chống, dầm trục đơn

		tấn

		201.618

		306.696

		623.929



		AI.61161

		Lắp dựng dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dầm hãm)

		tấn

		221.373

		328.479

		582.608



		

		

		

		

		

		





AI.61170 - LẮP SÀN THAO TÁC


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.61171

		Lắp sàn thao tác

		tấn

		130.347

		536.054

		815.442



		

		

		

		

		

		





AI.62100 - LẮP DỰNG DẦM CẦU THÉP CÁC LOẠI 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu lắp đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng dầm cầu thép các loại 

		

		

		

		



		AI.62111

		      -     Trên cạn 

		tấn

		294.127

		827.427

		847.018



		AI.62121

		      -     Dưới nước 

		tấn

		298.537

		1.041.761

		1.119.935



		

		

		

		

		

		





AI.62200 - LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP DẠNG EIFFEL, BAILEY, UYKM


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AI.62211

		Lắp dựng kết cấu thép dạng Eiffel, Bailey, Uykm

		tấn

		62.502

		319.778

		121.620



		

		

		

		

		

		





AI.63100 - LẮP DỰNG CÁC LOẠI CỬA SẮT, CỬA KHUNG SẮT, KHUNG NHÔM


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm

		

		

		

		



		AI.63111

		 -  Cửa sắt xếp, cửa cuốn

		m2

		6.593

		21.594

		10.712



		AI.63121

		 -  Cửa khung sắt, khung nhôm

		m2

		5.884

		13.783

		



		

		

		

		

		

		





AI.63200 - LẮP DỰNG LAN CAN SẮT, HOA SẮT CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm

		

		

		

		



		AI.63211

		     -
Lan can sắt

		m2

		2.524

		18.378

		10.712



		AI.63221

		     -
Hoa sắt cửa

		m2

		5.836

		9.189

		



		

		Vách kính khung nhôm

		

		

		

		



		AI.63231

		     -
Mặt tiền

		m2

		586

		22.972

		



		AI.63232

		     -
Trong nhà

		m2

		586

		13.783

		



		

		

		

		

		

		





AI.63300 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, GIÁ LONG MÔN


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng, tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn

		

		

		

		



		AI.63311

		     -
Trên cạn

		tấn

		184.100

		436.468

		636.783



		AI.63321

		     -
Dưới nước

		tấn

		185.744

		528.356

		878.766



		

		

		

		

		

		





AI.64100 - LẮP ĐẶT ỐNG THÉP LUỒN CÁP DỰ ỨNG LỰC


Đơn vị tính: đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực

		

		

		

		



		AI.64111

		 -  Đường kính ống ≤ 80mm

		m

		97.067

		9.471

		1.489



		AI.64121

		 -  Đường kính ống ≤ 100mm

		m

		160.382

		10.467

		1.787



		AI.64131

		 -  Đường kính ống ≤ 150mm

		m

		247.733

		12.960

		2.144



		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Tháo dỡ khung, dàn, sàn đạo, giá long môn hao phí vật liệu, nhân công, máy thi công tính bằng 60% đơn giá lắp dựng.


AI.64200 - LẮP ĐẶT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG 


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, căn chỉnh, định vị cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông

		

		

		

		



		AI.64211

		 - Trọng lượng cấu kiện ≤ 10kg

		tấn

		316.614

		767.265

		181.460



		AI.64221

		 - Trọng lượng cấu kiện ≤ 20kg

		tấn

		270.919

		652.405

		163.785



		AI.64231

		 - Trọng lượng cấu kiện ≤ 50kg

		tấn

		226.107

		574.300

		147.289



		AI.64241

		 - Trọng lượng cấu kiện ≤ 100kg

		tấn

		202.969

		422.685

		129.614



		AI.64251

		 - Trọng lượng cấu kiện > 100kg

		tấn

		169.250

		381.335

		108.404



		

		

		

		

		

		





AI.65100 - LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỂU, ỐNG THÉP, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đo đánh dấu, sửa khuyết tật, gá lắp, căn chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, … dạng hình vuông, hình chữ nhật

		

		

		

		



		AI.65111

		       -       Thành bình bể 

		tấn

		368.113

		774.591

		845.498



		AI.65112

		       -       Nắp bình bể 

		tấn

		368.124

		735.712

		809.106



		AI.65113

		       -       Đáy bình bể 

		tấn

		384.979

		667.923

		876.777



		

		Lắp đặt kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, … dạng hình trụ, hình ống, hình phểu, hình côn, cút, tê, thập

		

		

		

		



		AI.65121

		       -       Hình trụ, hình ống

		tấn

		421.243

		872.288

		1.138.953



		AI.65122

		       -       Hình phểu 

		tấn

		503.026

		971.978

		1.210.486



		AI.65123

		       -       Hình côn, cút, tê, thập 

		tấn

		580.087

		1.121.513

		1.407.107



		

		

		

		

		

		





AI.65200 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI  BÍCH ĐẶC VÀ BÍCH RỖNG


( Đơn giá chưa tính bulông, khi lắp sẽ tính theo số bulông trực tiếp lắp )


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt mặt bích đặc

		

		

		

		



		AI.65211

		    -    Trọng lượng ≤ 50kg/cái

		tấn

		345.038

		845.370

		894.810



		AI.65212

		    -    Trọng lượng > 50kg/cái

		tấn

		419.303

		758.076

		725.289



		

		Lắp đặt mặt bích rỗng

		

		

		

		



		AI.65221

		    -    Trọng lượng ≤ 50kg/cái

		tấn

		493.468

		1.125.628

		1.144.186



		AI.65222

		    -    Trọng lượng > 50kg/cái

		tấn

		409.190

		1.038.334

		997.836



		

		

		

		

		

		





AI.65300 - LẮP DỰNG DÀN KHÔNG GIAN


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.  Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m.


( Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong đơn giá )


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng dàn không gian

		

		

		

		



		

		Chiều cao đỉnh dàn  ≤ 10m

		

		

		

		



		AI.65311

		       -       Dàn nút cầu 

		tấn

		388.711

		698.349

		465.145



		AI.65312

		       -       Dàn nút hàn 

		tấn

		469.232

		710.754

		671.687



		

		Chiều cao đỉnh dàn  > 10m

		

		

		

		



		AI.65321

		       -       Dàn nút cầu 

		tấn

		410.575

		822.398

		615.600



		AI.65331

		       -       Dàn nút hàn 

		tấn

		500.416

		836.181

		851.870



		

		

		

		

		

		





AI.65400 - LẮP DỰNG ĐẶT CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt các kết cấu thép khác

		

		

		

		



		AI.65411

		Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ 

		tấn

		393.504

		872.288

		732.528



		AI.65421

		Máng rót, máng chứa, phểu

		tấn

		411.364

		763.625

		686.905



		AI.65431

		Vỏ bao che

		tấn

		363.072

		717.768

		622.038



		AI.65441

		Hệ khung, dầm thép

		tấn

		409.411

		623.561

		785.020



		AI.65451

		Cửa thép, cổng thép

		tấn

		333.636

		456.082

		578.058



		

		

		

		

		

		





AI.66000 - LẮP ĐẶT CỬA VAN


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đo đạc, kiểm tra tim mốc, chống giằng sàn thao tác. Lắp đặt cửa van vào đúng vị trí thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


AI.66100 - LẮP ĐẶT CỬA VAN PHẲNG


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt cửa van phẳng

		

		

		

		



		AI.66111

		   -    Độ cao đóng mở ≤ 5m

		tấn

		293.019

		774.591

		980.992



		AI.66121

		   -    Độ cao đóng mở ≤ 10m

		tấn

		375.012

		735.712

		1.449.422



		AI.66131

		   -    Độ cao đóng mở > 10m

		tấn

		419.703

		667.923

		1.461.559



		

		

		

		

		

		





AI.66200 - LẮP ĐẶT CỬA VAN HÌNH CUNG


Đơn vị tính: đ/ 1 tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt cửa van hình cung

		

		

		

		



		AI.66211

		   -    Độ cao đóng mở ≤ 5m

		tấn

		452.376

		1.395.660

		2.077.673



		AI.66221

		   -    Độ cao đóng mở ≤ 10m

		tấn

		572.026

		1.221.203

		3.134.068



		AI.66231

		   -    Độ cao đóng mở > 10m

		tấn

		621.703

		1.071.668

		3.152.825



		

		

		

		

		

		





Chương X


CÔNG TÁC LÀM MÁI, TRÁT, ỐP, LÁNG, LÁT, LÀM TRẦN, CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

AK.10000 - CÔNG TÁC LÀM MÁI 


AK.11000 - LỢP MÁI NGÓI 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật


AK.11100 - LỢP MÁI NGÓI 22v/m2

AK.11200 - LỢP MÁI NGÓI 13v/m2

Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Công tác lợp mái

		

		

		

		



		

		Lợp mái ngói 22v/m2

		

		

		

		



		AK.11110

		     -
Cao ≤ 4m

		100m2

		12.008.228

		488.466

		2.063



		AK.11120

		     -
Cao ≤ 16m

		100m2

		12.008.228

		538.807

		85.574



		

		Lợp mái ngói 13v/m2

		

		

		

		



		AK.11210

		     -
Cao ≤ 4m

		100m2

		10.936.999

		401.156

		2.063



		AK.11220

		     -
Cao ≤ 16m

		100m2

		10.936.999

		441.271

		85.574



		

		

		

		

		

		





AK.11300 - LỢP MÁI NGÓI 75v/m2

AK.11400 - LỢP NGÓI ÂM DƯƠNG 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lợp mái ngói 75v/m2

		

		

		

		



		AK.11310

		     -
Cao ≤ 4m

		100m2

		21.432.388

		664.711

		2.063



		AK.11320

		     -
Cao ≤ 16m

		100m2

		21.434.124

		740.605

		85.574



		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lợp mái ngói âm dương

		

		

		

		



		AK.11410

		     -
Cao ≤ 4m

		100m2

		21.355.901

		664.711

		2.063



		AK.11420

		     -
Cao ≤ 16m

		100m2

		21.355.901

		740.605

		85.574



		

		

		

		

		

		





AK.12000  LỢP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBRÔXI MĂNG, TÔN TRÁNG KẼM, TẤM NHỰA


Thành phần  công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng  theo  yêu cầu  kỹ thuật.


AK.12100 - LỢP MÁI , CHE TƯỜNG FIBRÔ XI MĂNG  (0,92x1,52m)


AK.12200 - LỢP MÁI , CHE TƯỜNG TÔN MÚI 


AK.12300 - LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TẤM NHỰA 


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lợp mái, che tường bằng fibrô ximăng, tôn múi, tấm nhựa

		

		

		

		



		AK.12111

		Lợp mái, che tường fibrôximăng

		100m2

		1.305.500

		311.250

		



		

		Lợp mái, che tường tôn múi

		

		

		

		



		AK.12221

		     -
Chiều dài ≤ 2m

		100m2

		3.438.273

		272.877

		



		AK.12222

		     -
Chiều dài bất kỳ

		100m2

		3.060.248

		191.867

		



		AK.12331

		Lợp mái, che tường tấm nhựa

		100m2

		2.140.698

		218.301

		



		

		

		

		

		

		





AK.13100  DÁN NGÓI  TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Dán ngói mũi hài trên mái nghiêng bê tông

		

		

		

		



		AK.13110

		     -
Ngói 75 viên/m2

		m2

		156.819

		25.269

		



		AK.13120

		     -
Ngói 22 viên/m2

		m2

		89.915

		22.972

		



		

		

		

		

		

		





CÔNG TÁC HOÀN THIỆN


AK.20000  CÔNG TÁC TRÁT 


Thành phần  công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu  trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vữa tính trong công tác trát sử dụng vữa XM PC30 cát vàng có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2. 


AK.21000  TRÁT TƯỜNG


AK.21100  TRÁT TƯỜNG NGOÀI 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Công tác trát

		

		

		

		



		

		Trát tường ngoài

		

		

		

		



		

		Chiều dày trát 1 cm 

		

		

		

		



		AK.21112

		     -
Vữa XM mác 25

		m2

		1.647

		10.108

		186



		AK.21113

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		2.570

		10.108

		186



		AK.21114

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		3.359

		10.108

		186



		

		Chiều dày trát 1,5 cm 

		

		

		

		



		AK.21122

		     -
Vữa XM mác 25

		m2

		2.334

		11.945

		186



		AK.21123

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		3.641

		11.945

		186



		AK.21124

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		4.756

		11.945

		186



		

		Chiều dày trát 2 cm 

		

		

		

		



		AK.21132

		     -
Vữa XM mác 25

		m2

		3.159

		14.702

		186



		AK.21133

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		4.930

		14.702

		186



		AK.21134

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		6.437

		14.702

		186



		

		

		

		

		

		





AK.21200 - TRÁT TƯỜNG TRONG


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Trát tường trong

		

		

		

		



		

		Chiều dày trát 1 cm 

		

		

		

		



		AK.21212

		     -
Vữa XM mác 25

		m2

		1.647

		6.892

		180



		AK.21213

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		2.570

		6.892

		180



		AK.21214

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		3.359

		6.892

		180



		

		Chiều dày trát 1,5 cm 

		

		

		

		



		AK.21222

		     -
Vữa XM mác 25

		m2

		2.334

		9.189

		180



		AK.21223

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		3.641

		9.189

		180



		AK.21224

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		4.756

		9.189

		180



		

		Chiều dày trát 2 cm 

		

		

		

		



		AK.21232

		     -
Vữa XM mác 25

		m2

		3.159

		10.108

		180



		AK.21233

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		4.930

		10.108

		180



		AK.21234

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		6.437

		10.108

		180



		

		

		

		

		

		





Ghi chú : 


Nếu trát tường xây gạch rỗng đơn giá vữa tăng 10%.


AK.22100 - TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang

		

		

		

		



		

		Chiều dày trát 1 cm 

		

		

		

		



		AK.22112

		     -
Vữa XM mác 25

		m2

		1.786

		22.880

		186



		AK.22113

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		2.787

		22.880

		186



		AK.22114

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		3.639

		22.880

		186



		

		Chiều dày trát 1,5 cm 

		

		

		

		



		AK.22122

		     -
Vữa XM mác 25

		m2

		2.472

		23.891

		186



		AK.22123

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		3.859

		23.891

		186



		AK.22124

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		5.036

		23.891

		186



		

		Chiều dày trát 2 cm 

		

		

		

		



		AK.22132

		     -
Vữa XM mác 25

		m2

		3.433

		26.188

		186



		AK.22133

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		5.357

		26.188

		186



		AK.22134

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		6.997

		26.188

		186



		

		

		

		

		

		





AK.23000 - TRÁT  XÀ DẦM, TRẦN


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Trát xà dầm, trần

		

		

		

		



		

		Trát xà dầm

		

		

		

		



		AK.23112

		     -
Vữa XM mác 25

		m2

		2.472

		16.080

		186



		AK.23113

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		3.859

		16.080

		186



		AK.23114

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		5.036

		16.080

		186



		

		Trát trần

		

		

		

		



		AK.23212

		     -
Vữa XM mác 25

		m2

		2.472

		22.972

		186



		AK.23213

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		3.859

		22.972

		186



		AK.23214

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		5.036

		22.972

		186



		

		

		

		

		

		





Ghi chú :  


Nếu phải bả  lớp bám dính bằng xi măng lên  bề mặt  trước khi trát xà dầm, trần bê tông  thì đơn giá vật liệu, nhân công nói trên được nhân với hệ số KVL =1,25 và KNC = 1,10.


AK.24000 - TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ


Đơn vị tính: đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ

		

		

		

		



		

		Đắp phào đơn

		

		

		

		



		AK.24112

		     -
Vữa XM mác 25

		m

		1.527

		9.969

		



		AK.24113

		     -
Vữa XM mác 50

		m

		2.380

		9.969

		



		AK.24114

		     -
Vữa XM mác 75

		m

		3.109

		9.969

		



		

		Đắp phào kép

		

		

		

		



		AK.24212

		     -
Vữa XM mác 25

		m

		1.946

		12.461

		



		AK.24213

		     -
Vữa XM mác 50

		m

		3.037

		12.461

		



		AK.24214

		     -
Vữa XM mác 75

		m

		3.965

		12.461

		



		

		Trát gờ chỉ

		

		

		

		



		AK.24312

		     -
Vữa XM mác 25

		m

		374

		6.081

		



		AK.24313

		     -
Vữa XM mác 50

		m

		584

		6.081

		



		AK.24314

		     -
Vữa XM mác 75

		m

		761

		6.081

		



		

		

		

		

		

		





AK.25100 - TRÁT SÊ NÔ, MÁI  HẮT, LAM NGANG


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Trát sê nô, mái hắt, lam ngang


Trát dày 1cm

		

		

		

		



		AK.25112

		     -
Vữa XM mác 25

		m2

		1.663

		11.963

		



		AK.25113

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		2.596

		11.963

		



		AK.25114

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		3.392

		11.963

		



		

		

		

		

		

		





AK.25200 - TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AK.25210

		Trát vẩy tường chống vang


Vữa XM mác 75

		m2

		11.587

		15.452

		



		

		

		

		

		

		





AK.26100 - TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI,  ĐỐ TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường dày 1cm, vữa lót

		

		

		

		



		AK.26113

		     -
Vữa XM mác 50

		m

		3.317

		15.950

		



		AK.26114

		     -
Vữa XM mác 75

		m

		3.413

		15.950

		



		

		

		

		

		

		





AK.26200 - TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG, TAY VỊN LAN CAN 


AK.26300 - TRÁT GRANITÔ THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ,  LAN CAN,  DIỀM CHE NẮNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Trát granitô tay vịn cầu thang dày 2,5cm, vữa lót

		

		

		

		



		AK.26213

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		41.040

		146.046

		



		AK.26214

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		42.049

		146.046

		



		

		Trát granitô thành ô văng, sê nô, diềm che nắng

		

		

		

		



		

		Dày 1cm, vữa lót

		

		

		

		



		AK.26313

		      -       Vữa XM mác 50

		m2

		33.269

		77.260

		



		AK.26314

		      -       Vữa XM mác 75

		m2

		34.278

		77.260

		



		

		Dày 1,5cm, vữa lót

		

		

		

		



		AK.26323

		      -       Vữa XM mác 50

		m2

		37.189

		77.260

		



		AK.26324

		      -       Vữa XM mác 75

		m2

		38.198

		77.260

		



		

		

		

		

		

		





AK.26400 - TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Trát granitô tường, trụ cột

		

		

		

		



		

		Trát tường dày 1,5cm, vữa lót

		

		

		

		



		AK.26413

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		37.189

		48.241

		



		AK.26414

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		38.198

		48.241

		



		

		Trát trụ cột dày 1,5cm, vữa lót

		

		

		

		



		AK.26423

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		37.189

		116.238

		



		AK.26424

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		38.198

		116.238

		



		

		

		

		

		

		





AK.27000 - TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ CỘT DÀY 1cm

Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Trát đá rửa tường, trụ cột dày 1cm

		

		

		

		



		

		Trát tường, vữa lót

		

		

		

		



		AK.27113

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		36.301

		22.053

		177



		AK.27114

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		37.315

		22.053

		177



		

		Trát trụ, vữa lót

		

		

		

		



		AK.27213

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		36.301

		38.134

		177



		AK.27214

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		37.315

		38.134

		177



		

		

		

		

		

		





AK.27300 - TRÁT ĐÁ RỬA, THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM  CHẮN NẮNG DẦY 1,5cm

Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Trát đá rửa thành sê nô, ô văng, lan can, diềm chắn nắng dày1,5cm, vữa lót

		

		

		

		



		AK.27313

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		39.754

		56.325

		



		AK.27314

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		41.386

		56.325

		



		

		

		

		

		

		





AK.30000 - CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, trát lớp lót lớp vữa xi măng, cưa cắt gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 


- Vữa tính trong công tác ốp sử dụng vữa XM PC30 cát vàng có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2. 


AK.31000 - CÔNG TÁC ỐP GẠCH


AK.31100 - ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Công tác ốp gạch 

		

		

		

		



		

		Ốp tường, trụ, cột

		

		

		

		



		AK.31110

		  -   Kích thước gạch 20x25cm

		m2

		61.093

		31.701

		11.126



		AK.31120

		  -   Kích thước gạch 20x30cm

		m2

		66.897

		27.566

		11.126



		AK.31130

		  -   Kích thước gạch 30x30cm

		m2

		68.162

		25.269

		11.126



		AK.31140

		  -   Kích thước gạch 40x40cm

		m2

		77.408

		22.972

		11.126



		AK.31150

		  -   Kích thước gạch 50x50cm

		m2

		153.077

		22.053

		11.126



		AK.31160

		  -   Kích thước gạch 60x60cm

		m2

		134.658

		20.675

		11.126



		AK.31170

		  -   Kích thước gạch 45x90cm

		m2

		134.733

		20.675

		11.126



		AK.31180

		  -   Kích thước gạch 60x90cm

		m2

		153.318

		19.296

		11.126



		

		

		

		

		

		





AK.31200 - ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột

		

		

		

		



		AK.31210

		  -   Kích thước gạch 12x30cm

		m2

		131.319

		27.566

		5.563



		AK.31220

		  -   Kích thước gạch 12x40cm

		m2

		131.319

		26.648

		5.563



		AK.31230

		  -   Kích thước gạch 12x50cm

		m2

		131.319

		24.810

		5.563



		AK.31240

		  -   Kích thước gạch 15x15cm

		m2

		64.473

		31.242

		5.563



		AK.31250

		  -   Kích thước gạch 15x30cm

		m2

		131.319

		27.566

		5.563



		AK.31260

		  -   Kích thước gạch 20x40cm

		m2

		63.968

		23.891

		5.563



		AK.31270

		  -   Kích thước gạch 15x50cm

		m2

		131.319

		25.729

		5.563



		

		

		

		

		

		





AK.32000 - CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ  NHIÊN 


AK.32100 - ỐP ĐÁ GRANÍT TỰ  NHIÊN VÀO TƯỜNG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc Lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Ốp đá granit tự nhiên vào tường cột

		

		

		

		



		AK.32110

		     -
Có chốt bằng inox

		m2

		566.106

		40.374

		15.299



		AK.32120

		     -
Sử dụng keo dán

		m2

		630.187

		33.895

		14.603



		

		

		

		

		

		





AK.32200 - ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Ốp tường đá cẩm thạch

		

		

		

		



		AK.32210

		     -
Tiết diện đá ≤ 0,16m2 

		m2

		95.282

		73.771

		15.299



		AK.32220

		     -
Tiết diện đá ≤ 0,25m2 

		m2

		113.425

		69.783

		14.603



		AK.32230

		     -
Tiết diện đá > 0,25m2 

		m2

		157.320

		64.799

		14.603



		

		

		

		

		

		



		

		Ốp tường đá hoa cương

		

		

		

		



		AK.32240

		     -
Tiết diện đá ≤ 0,16m2 

		m2

		842.123

		73.771

		15.299



		AK.32250

		     -
Tiết diện đá ≤ 0,25m2 

		m2

		839.663

		69.783

		14.603



		AK.32260

		     -
Tiết diện đá > 0,25m2 

		m2

		888.709

		64.799

		14.603



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Ốp đá granít, đá cẩm thạch, đá hoa cương vào cột, trụ chi phí nhân công nhân với hệ số 1,25 so với chi phí ốp đá vào tường tương ứng.


AK.40000 - CÔNG TÁC LÁNG 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh màu theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vữa tính trong công tác láng sử dụng vữa XM PC30 cát vàng có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2. 


AK.41100  LÁNG NỀN SÀN KHÔNG ĐÁNH MÀU


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Công tác láng vữa

		

		

		

		



		

		Láng nền sàn không đánh màu

		

		

		

		



		

		Chiều dày 2cm

		

		

		

		



		AK.41113

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		5.331

		3.124

		177



		AK.41114

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		6.963

		3.124

		177



		AK.41115

		     -
Vữa XM mác 100

		m2

		8.583

		3.124

		177



		

		Chiều dày 3cm

		

		

		

		



		AK.41123

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		7.463

		4.870

		236



		AK.41124

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		9.747

		4.870

		236



		AK.41125

		     -
Vữa XM mác 100

		m2

		12.015

		4.870

		236



		

		

		

		

		

		





AK.41200 - LÁNG NỀN SÀN  CÓ ĐÁNH MÀU 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Láng nền sàn có đánh màu

		

		

		

		



		

		Chiều dày 2cm

		

		

		

		



		AK.41213

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		5.553

		4.181

		177



		AK.41214

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		7.184

		4.181

		177



		AK.41215

		     -
Vữa XM mác 100

		m2

		8.805

		4.181

		177



		

		Chiều dày 3cm

		

		

		

		



		AK.41223

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		7.685

		5.743

		236



		AK.41224

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		9.969

		5.743

		236



		AK.41225

		     -
Vữa XM mác 100

		m2

		12.237

		5.743

		236



		

		

		

		

		

		





AK.42000 - LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP, MƯƠNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Láng sê nô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp

		

		

		

		



		

		Sê nô, mái hắt, máng nước, dày 1cm

		

		

		

		



		AK.42113

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		2.787

		5.421

		177



		AK.42114

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		3.639

		5.421

		177



		AK.42115

		     -
Vữa XM mác 100

		m2

		4.486

		5.421

		177



		

		Bể nước, giếng nước, giếng cáp, dày 2cm

		

		

		

		



		AK.42213

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		5.582

		6.524

		177



		AK.42214

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		7.222

		6.524

		177



		AK.42215

		     -
Vữa XM mác 100

		m2

		8.850

		6.524

		177



		

		Mương cáp, mương rãnh, dày 1cm

		

		

		

		



		AK.42313

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		2.787

		5.421

		177



		AK.42314

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		3.639

		5.421

		177



		AK.42315

		     -
Vữa XM mác 100

		m2

		4.486

		5.421

		177



		

		Hè dày 3cm

		

		

		

		



		AK.42413

		     -
Vữa XM mác 50

		m2

		7.723

		6.202

		177



		AK.42414

		     -
Vữa XM mác 75

		m2

		10.019

		6.202

		177



		AK.42415

		     -
Vữa XM mác 100

		m2

		12.298

		6.202

		177



		

		

		

		

		

		





AK.43000 - LÁNG GRANITÔ NỀN SÀN, CẦU THANG


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Láng granitô 

		

		

		

		



		AK.43110

		Láng granitô nền sàn

		m2

		23.784

		69.835

		



		AK.43210

		Láng granitô cầu thang

		m2

		36.549

		127.265

		



		

		

		

		

		

		





AK.44000 - LÁNG, GẮN SỎI  NỀN, SÂN, HÈ ĐƯỜNG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AK.44110

		Chiều dày láng 1,5cm

		m2

		29.338

		18.378

		177



		AK.44120

		Chiều dày láng 2,0cm

		m2

		38.714

		20.675

		177



		

		

		

		

		

		





AK.50000 - CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Vữa tính trong công tác lát sử dụng vữa XM PC30 cát vàng có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2. 


AK.51000 - CÔNG TÁC LÁT GẠCH 

AK.51100 - LÁT GẠCH CHỈ , GẠCH THẺ 

Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Công tác lát gạch, đá

		

		

		

		



		AK.51110

		Lát gạch chỉ 6,5x10,5x21cm

		m2

		25.811

		5.799

		



		AK.51120

		Lát gạch thẻ 5x10x20cm

		m2

		24.064

		6.651

		



		

		

		

		

		

		





AK.51200 - LÁT NỀN, SÀN 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lát nền, sàn 

		

		

		

		



		AK.51210

		    -    Kích thước gạch 15x15cm

		m2

		67.118

		8.408

		1.669



		AK.51220

		    -    Kích thước gạch 20x20cm

		m2

		59.504

		8.040

		1.669



		AK.51230

		    -    Kích thước gạch 20x30cm

		m2

		70.072

		7.948

		1.669



		AK.51240

		    -    Kích thước gạch 30x30cm

		m2

		71.238

		7.810

		1.669



		AK.51250

		    -    Kích thước gạch 40x40cm

		m2

		80.347

		6.892

		1.947



		AK.51260

		    -    Kích thước gạch 50x50cm

		m2

		155.567

		6.892

		2.225



		AK.51270

		    -    Kích thước gạch 45x60cm

		m2

		137.166

		6.892

		2.225



		AK.51280

		    -    Kích thước gạch 60x60cm

		m2

		137.129

		6.432

		2.225



		AK.51290

		    -    Kích thước gạch 60x90cm

		m2

		155.456

		5.513

		2.225



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Trường hợp lát gạch granít nhân tạo thì máy thi công được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.


AK.52000 - LÁT, DÁN GẠCH VỈ


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lát, dán gạch vỉ, vữa XM50

		

		

		

		



		AK.52110

		Lát gạch vỉ

		m2

		52.689

		9.189

		



		AK.52210

		Dán gạch vỉ

		m2

		56.976

		10.108

		



		

		

		

		

		

		





AK.53000 - LÁT GẠCH GRANÍT NHÂN TẠO BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lát gạch granít nhân tạo bậc tam cấp, bậc cầu thang

		

		

		

		



		AK.53110

		Lát bậc tam cấp

		m2

		119.248

		16.080

		8.345



		AK.53210

		Lát cầu thang

		m2

		119.248

		20.675

		11.126



		

		

		

		

		

		





AK.54000 - LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG 22x10,5x15; 22x15x10,5; 22x22x10,5cm


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lát gạch chống nóng

		

		

		

		



		AK.54110

		Gạch 4 lỗ 22x10,5x15cm

		m2

		41.189

		8.527

		



		AK.54210

		Gạch 6 lỗ 22x10,5x15cm

		m2

		31.690

		7.675

		



		AK.54310

		Gạch 10lỗ 22x22x10,5cm

		m2

		28.582

		7.248

		



		

		

		

		

		

		





AK.55000 - LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Trộn vữa, lát gạch,  miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông. Phần móng tính riêng.


- Vữa tính trong công tác lát sử dụng vữa XM PC30 cát vàng có mô đun độ lớn ML = 1,5 ÷ 2. 


AK.55100 - LÁT GẠCH XI MĂNG 


AK.55200 - LÁT GẠCH LÁ DỪA 


AK.55300 - LÁT GẠCH  XI MĂNG TỰ CHÈN 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè

		

		

		

		



		

		Lát gạch xi măng

		

		

		

		



		AK.55110

		     -
Gạch XM 30x30cm

		m2

		70.513

		8.270

		



		AK.55120

		     -
Gạch XM 40x40cm

		m2

		79.695

		8.270

		



		

		Lát gạch lá dừa

		

		

		

		



		AK.55210

		     -
Gạch lá dừa 10x20cm

		m2

		61.278

		8.729

		



		

		Lát gạch xi măng tự chèn

		

		

		

		



		AK.55310

		     -
Chiều dày 3,5cm

		m2

		65.650

		6.432

		



		AK.55320

		     -
Chiều dày 5,5cm

		m2

		65.650

		7.351

		



		

		

		

		

		

		





AK.55400 - LÁT GẠCH  ĐẤT NUNG 

Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		 

		

		

		

		



		AK.55410

		 Lát gạch đất nung 30x30cm

		m2

		52.467

		7.948

		



		AK.55420

		 Lát gạch đất nung 35x35cm

		m2

		52.283

		7.810

		



		AK.55430

		 Lát gạch đất nung 40x40cm

		m2

		52.099

		7.581

		



		

		

		

		

		

		





AK.56100 - LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG NỀN SÀN


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lát nền sàn đá cẩm thạch

		

		

		

		



		AK.56110

		     -
Tiết diện đá ≤ 0,16m2 

		m2

		86.361

		22.972

		8.345



		AK.56120

		     -
Tiết diện đá ≤ 0,25m2 

		m2

		107.296

		19.986

		8.345



		AK.56130

		     -
Tiết diện đá > 0,25m2 

		m2

		154.835

		16.999

		8.345



		

		

		

		

		

		



		

		Lát nền sàn đá hoa cương

		

		

		

		



		AK.56140

		     -
Tiết diện đá ≤ 0,16m2 

		m2

		855.224

		22.972

		8.345



		AK.56150

		     -
Tiết diện đá ≤ 0,25m2 

		m2

		854.948

		19.986

		8.345



		AK.56160

		     -
Tiết diện đá > 0,25m2 

		m2

		907.790

		16.999

		8.345



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang chi phí nhân công  nhân hệ số 1,35 so với đơn giá lát nền sàn tương ứng.


AK.56200 - LÁT ĐÁ GRANÍT TỰ NHIÊN BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG, MẶT BỆ CÁC LOẠI ( BỆ BẾP, BỆ BÀN, BỆ LAVABO … )

Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lát đá GRANIT tự nhiên :

		

		

		

		



		AK.56210

		    -     Bậc tam cấp

		m2

		587.659

		20.675

		11.126



		AK.56220

		    -     Bậc cầu thang

		m2

		587.659

		22.972

		11.126



		AK.56230

		    -     Mặt bệ các loại

		m2

		587.659

		28.485

		19.471



		

		

		

		

		

		





AK.57000 - BÓ VỈA HÈ, ĐƯỜNG BẰNG TẤM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN 


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn

		

		

		

		



		

		Bó vỉa thẳng

		

		

		

		



		AK.57110

		 -  Kích thước 18x22x100cm

		m

		47.519

		4.594

		



		AK.57120

		 -  Kích thước 18x33x100cm

		m

		99.877

		6.432

		



		AK.57210

		Bó vỉa cong 20x20cm

		m

		50.303

		21.134

		



		

		

		

		

		

		





AK.60000 - CÔNG  TÁC LÀM TRẦN 


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Gia công và lắp dựng dầm trần. Làm mặt trần theo yêu cầu kỹ thuật.


AK.61000 - LÀM TRẦN  CÓT ÉP, TRẦN GỖ DÁN


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AK.61110

		Làm trần cót ép

		m2

		95.641

		6.432

		



		AK.61210

		Làm trần gỗ dán

		m2

		111.198

		6.432

		



		AK.61220

		Làm trần ván ép

		m2

		109.341

		6.432

		



		

		

		

		

		

		





LÀM TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM  CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT, TRẦN VÁN ÉP BỌC SIMILI, TẤM THẠCH CAO, TẤM NHỰA, LĂMBRI...


AK.62000 - LÀM TRẦN GỖ DÁN  CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm trần gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt

		

		

		

		



		AK.62110

		 -  Trần có tấm cách âm acostic

		m2

		258.173

		39.876

		



		AK.62210

		 -  Trần có tấm cách nhiệt sirofort

		m2

		179.423

		39.876

		



		

		

		

		

		

		





AK.63100 - LÀM TRẦN VÁN ÉP BỌC SIMILI, MÚT DẦY 5cm NẸP PHÂN Ô BẰNG GỖ 


AK.63200 - LÀM TRẦN VÁN ÉP CHIA Ô NHỎ CÓ GIOĂNG CHÌM HOẶC NẸP NỔI TRANG TRÍ


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AK.63110

		Làm trần ván ép bọc simili, mút dày 3 ÷ 5cm nẹp phân ô bằng gỗ

		m2

		162.730

		91.888

		



		AK.63210

		Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí

		m2

		115.310

		32.161

		



		

		

		

		

		

		





AK.64000 - LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO, TẤM NHỰA HOA VĂN, TẤM NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm trần bằng tấm thạch cao hoa văn

		

		

		

		



		AK.64110

		 -  Tấm thạch cao 50x50cm

		m2

		185.023

		68.916

		



		AK.64120

		 -  Tấm thạch cao 61x41cm

		m2

		188.005

		68.916

		



		

		Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn

		

		

		

		



		AK.64210

		 -  Tấm nhựa hoa văn 50x50cm

		m2

		135.961

		36.755

		



		

		

		

		

		

		



		AK.64310

		Làm trần nhựa + khung xương

		m2

		24.033

		11.945

		



		

		

		

		

		

		





AK.65100 - LÀM TRẦN LAMBRIS GỖ


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm trần lambris gỗ

		

		

		

		



		AK.65110

		     -
Lambris gỗ dày 1,0cm

		m2

		195.977

		80.402

		



		AK.65120

		     -
Lambris gỗ dày 1,5cm

		m2

		239.159

		80.402

		



		

		

		

		

		

		





AK.66000 - LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO


( Khung xương RONDO, tấm thach cao ELEPHANT BRAND )


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, trắc đạc bằng Lazer lever, lắp đặt khung xương bằng máy khoan, máy cắt. Gắn tấm thạch cao vào khung xương bằng máy xiết vít, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AK.66110

		Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao

		m2

		93.820

		89.721

		



		AK.66210

		Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao

		m2

		94.755

		104.675

		



		

		

		

		

		

		





AK.70000 - CÔNG TÁC LÀM MỘC TRANG TRÍ  


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ  đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.


AK.71100 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP


AK.71200 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT 


AK.71300 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Công tác làm mộc trang trí thông dụng

		

		

		

		



		

		Làm vách ngăn bằng ván ép

		

		

		

		



		AK.71110

		     -
Ván ép 5 mm

		m2

		25.250

		13.783

		



		

		Làm vách ngăn gỗ ghép khít

		

		

		

		



		AK.71210

		     -
Gỗ dày 1,5cm

		m2

		79.614

		17.459

		



		AK.71220

		     -
Gỗ dày 2,0cm

		m2

		105.977

		17.459

		



		

		Làm vách ngăn gỗ chồng mí

		

		

		

		



		AK.71310

		     -
Gỗ dày 1,5cm

		m2

		92.341

		26.648

		



		AK.71320

		     -
Gỗ dày 2,0cm

		m2

		115.068

		26.648

		



		

		

		

		

		

		





AK.72100  GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN  TƯỜNG BẰNG GỖ 


AK.72200  GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ


Đơn vị tính: đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ

		

		

		

		



		AK.72110

		     -
Kích thước 2x10cm

		m

		10.977

		7.128

		



		AK.72120

		     -     Kích thước 2x20cm

		m

		21.955

		8.573

		



		

		Gia công và lắp đặt tay vịn thang bằng gỗ

		

		

		

		



		AK.72210

		     -
Kích thước 8x10cm

		m

		43.909

		19.938

		



		AK.72220

		     -
Kích thước 8x14cm

		m

		61.568

		24.424

		



		

		

		

		

		

		





AK.73100 - GIA CÔNG VÀ LẮP  DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN


AK.73200 - GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ DẦM SÀN


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AK.73110

		Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn

		m3

		5.119.545

		367.552

		



		AK.73210

		Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn

		m3

		5.119.545

		459.440

		



		

		

		

		

		

		





AK.74100 - LÀM MẶT SÀN GỖ


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm mặt sàn gỗ

		

		

		

		



		AK.74110

		     -
Ván dày 2cm

		m2

		105.977

		50.079

		



		AK.74120

		     -
Ván dày 3cm

		m2

		160.523

		50.079

		



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,2.


AK.75100 - LÀM TƯỜNG LAMBRIS


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm tường lambris

		

		

		

		



		AK.75110

		     -
Lambris gỗ dày 1cm

		m2

		113.704

		57.322

		



		AK.75120

		     -
Lambris gỗ dày 1,5cm

		m2

		165.523

		57.322

		



		

		

		

		

		

		





AK.76100 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm

AK.76200 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm

		

		

		

		



		AK.76110

		      -      Lỗ 5x5cm

		m2

		47.364

		38.593

		



		AK.76120

		      -      Lỗ 10x10cm

		m2

		33.727

		33.999

		



		

		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ

		

		

		

		



		AK.76210

		      -      Dày 2cm

		m2

		105.500

		13.783

		



		AK.76220

		      -      Dày 3cm

		m2

		160.045

		15.162

		



		

		

		

		

		

		





AK.77100 - DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đ/ 1 m2; đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Dán Foocmica vào các kết cấu

		

		

		

		



		AK.77110

		      Dán dạng tấm

		 m2

		30.159

		4.594

		



		AK.77120

		      Dán dạng chỉ rộng ≤ 3cm

		m

		918

		2.297

		



		

		

		

		

		

		





AK.77200 - ỐP SIMILI + MÚT VÀO CẤU KIỆN GỖ


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AK.77210

		ốp simili+mút vào cấu kiện gỗ

		m2

		47.565

		22.972

		



		

		

		

		

		

		





AK.77300 - DÁN GIẤY TRANG TRÍ


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Dán giấy trang trí vào tường

		

		

		

		



		AK.77311

		     -
Tường gỗ ván

		m2

		14.316

		4.594

		



		AK.77312

		     -
Tường trát vữa

		m2

		15.497

		5.513

		



		

		Dán giấy trang trí vào trần

		

		

		

		



		AK.77321

		     -
Trần gỗ

		m2

		14.316

		5.973

		



		AK.77322

		     -
Trần trát vữa

		m2

		15.497

		6.432

		



		

		

		

		

		

		





AK.77400 - LÀM VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm sợi thủy tinh cách âm, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AK.77410

		Làm vách bằng tấm thạch cao

		m2

		100.702

		59.814

		



		

		

		

		

		

		





AK.77500 - LẮP GIOĂNG ĐỒNG, GIOĂNG KÍNH 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí theo quy định của thiết kế và hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AK.77510

		Lắp gioăng đồng nền sàn láng granitô

		m

		2.550

		10.108

		



		AK.77520

		Lắp gioăng kính nền sàn láng granitô

		m

		1.575

		5.513

		



		

		

		

		

		

		





AK.77600 - SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT HỘP MÀN CỬA, HỘP ĐÈN


Đơn vị tính: đ/ m (m2)


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường

		

		

		

		



		AK.77611

		      -      bọc ván ép

		m

		32.999

		19.938

		



		AK.77612

		      -      bọc lambris

		m

		25.176

		17.446

		



		

		Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần

		

		

		

		



		AK.77621

		      -      âm trần

		m2

		170.076

		39.876

		



		AK.77631

		      -      bọc ván ép đóng nổi

		m2

		138.577

		104.675

		



		AK.77632

		      -      bọc lambris đóng nổi

		m2

		179.526

		124.613

		



		

		

		

		

		

		





CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ MA TÍT, QUÉT NHỰA BITUM CHÉT KHE NỐI, LÀM TẦNG LỌC, KHỚP NỐI


AK.81100 - QUÉT VÔI, QUÉT NƯỚC XI MĂNG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Lọc vôi, pha mầu, quét vôi, nước xi măng, bả và sơn đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Quét vôi 1 nước trắng 2 nước màu

		

		

		

		



		AK.81111

		     -
Trong nhà 

		m2

		599

		1.746

		



		AK.81112

		     -
Ngoài nhà

		m2

		599

		2.067

		



		

		 Quét vôi 3 nước trắng 

		

		

		

		



		AK.81121

		     -
Trong nhà 

		m2

		349

		1.746

		



		AK.81122

		     -
Ngoài nhà

		m2

		349

		2.067

		



		

		

		

		

		

		



		AK.81130

		Quét 2 nước xi măng

		m2

		874

		1.378

		



		

		

		

		

		

		





AK.81200  QUAY VÔI GAI VÀO CÁC KẾT CẤU 


AK.81300  PHUN XỐP VÀO CÁC KẾT CẤU BẰNG VỮA XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Quay vôi gai vào các kết cấu

		

		

		

		



		AK.81210

		     -
Chiều cao ≤ 4m

		m2

		1.209

		3.676

		



		AK.81220

		     -
Chiều cao > 4m

		m2

		1.209

		4.594

		



		

		Phun xốp bằng vữa xi măng cát vàng

		

		

		

		



		AK.81310

		     -
Không trộn màu

		m2

		5.456

		22.053

		



		AK.81320

		     -
Có trộn màu

		m2

		10.184

		29.404

		



		

		

		

		

		

		





AK.82000 - CÔNG TÁC BẢ VÀO CÁC KẾT CẤU


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, cạo tẩy bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Công tác bả (bả 3 lần) vào các kết cấu

		

		

		

		



		

		Bả bằng ma tít

		

		

		

		



		AK.82110

		     -
Vào tường

		m2

		1.049

		13.783

		



		AK.82120

		     -
Vào cột, dầm, trần

		m2

		1.049

		16.540

		



		

		Bả bằng xi măng

		

		

		

		



		AK.82210

		     -
Vào tường

		m2

		2.770

		18.378

		



		AK.82220

		     -
Vào cột, dầm, trần

		m2

		2.770

		22.053

		



		

		Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng + bột bả + phụ gia vào các kết cấu

		

		

		

		



		AK.82310

		     -
Vào tường

		m2

		5.541

		20.675

		



		AK.82320

		     -
Vào cột, dầm, trần

		m2

		5.541

		24.810

		



		

		Bả bằng Ventônit

		

		

		

		



		AK.82410

		     -
Vào tường

		m2

		3.301

		19.756

		



		AK.82420

		     -
Vào cột, dầm, trần

		m2

		3.301

		23.431

		



		

		

		

		

		

		





AK.82500 - BẢ BẰNG BỘT BẢ JAJYNIC, ATANIC VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Bả bằng bột bả Jajynic

		

		

		

		



		AK.82511

		     -
Vào tường

		m2

		1.208

		13.783

		



		AK.82512

		     -
Vào cột, dầm, trần

		m2

		1.208

		16.080

		



		

		Bả bằng bột bả Atanic

		

		

		

		



		AK.82521

		     -
Vào tường

		m2

		1.086

		13.783

		



		AK.82522

		     -
Vào cột, dầm, trần

		m2

		1.086

		16.080

		



		

		

		

		

		

		





AK.83000 - CÔNG TÁC SƠN


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, pha sơn và sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AK.83100  SƠN CỬA BẰNG SƠN TỔNG HỢP


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Công tác sơn

		

		

		

		



		

		Sơn cửa kính

		

		

		

		



		AK.83111

		       -
      2 nước

		m2

		3.407

		2.132

		



		AK.83112

		       -
      3 nước

		m2

		4.430

		2.729

		



		

		Sơn cửa pa nô

		

		

		

		



		AK.83121

		       -
      2 nước

		m2

		9.302

		5.287

		



		AK.83122

		       -
      3 nước

		m2

		12.233

		6.822

		



		

		Sơn cửa chớp

		

		

		

		



		AK.83131

		       -
      2 nước

		m2

		12.676

		7.888

		



		AK.83132

		       -
      3 nước

		m2

		15.640

		10.233

		



		

		

		

		

		

		





AK.83200 - SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ BẰNG SƠN TỔNG HỢP


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sơn gỗ, sơn kính mờ bằng sơn tổng hợp

		

		

		

		



		AK.83211

		     -
Sơn gỗ 2 nước

		m2

		8.450

		6.054

		



		AK.83212

		     -
Sơn gỗ 3 nước

		m2

		10.904

		7.120

		



		AK.83221

		     -
Sơn kính mờ 1 nước

		m2

		2.631

		895

		



		

		

		

		

		

		





AK.83320 - SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN LEVIS


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis :

		

		

		

		



		AK.83321

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		7.585

		2.132

		



		AK.83322

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		11.413

		2.771

		



		

		

		

		

		

		





AK.83330 - SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN ICI  DULUX


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn ICI Dulux :

		

		

		

		



		AK.83331

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		10.130

		2.217

		



		AK.83332

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		14.054

		2.729

		



		

		

		

		

		

		





AK.83400 - SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN TỔNG HỢP


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sơn sắt thép bằng sơn tổng hợp

		

		

		

		



		

		Sơn sắt dẹt

		

		

		

		



		AK.83411

		       -
      2 nước

		m2

		2.092

		2.174

		



		AK.83412

		       -
      3 nước

		m2

		2.766

		3.155

		



		

		Sơn sắt thép các loại

		

		

		

		



		AK.83421

		       -
      2 nước

		m2

		7.086

		3.667

		



		AK.83422

		       -
      3 nước

		m2

		9.164

		5.330

		



		

		

		

		

		

		





AK.83450 - SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN LEVIS


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Sơn sắt thép bằng sơn Levis :

		

		

		

		



		AK.83451

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		8.686

		3.027

		



		AK.83452

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		12.547

		4.008

		



		

		

		

		

		

		





AK.83460 - SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN ICI  DULUX


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		

		Sơn sắt thép bằng sơn ICI Dulux:

		

		

		

		



		AK.83461

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		9.416

		3.027

		



		AK.83462

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		11.794

		4.008

		



		

		

		

		

		

		





AK.84110 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN SUPER 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà :

		

		

		

		



		AK.84111

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		3.958

		1.791

		



		AK.84112

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		4.549

		2.558

		



		

		Sơn tường ngoài nhà :

		

		

		

		



		AK.84113

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		5.533

		1.961

		



		AK.84114

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		6.449

		2.814

		



		

		

		

		

		

		





AK.84210 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN LEVIS


Đơn vị tính: đ/ 1 m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà :

		

		

		

		



		AK.84211

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		6.786

		1.791

		



		AK.84212

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		8.402

		2.558

		



		

		Sơn tường ngoài nhà :

		

		

		

		



		AK.84213

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		11.980

		1.961

		



		AK.84214

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		18.791

		2.814

		



		

		

		

		

		

		





AK.84220 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN LEVIS


Đơn vị tính: đ/ 1 m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả :

		

		

		

		



		AK.84221

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		8.737

		1.961

		



		AK.84222

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		9.949

		2.814

		



		

		Sơn tường ngoài nhà không bả :

		

		

		

		



		AK.84223

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		15.316

		2.174

		



		AK.84224

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		23.974

		3.113

		



		

		

		

		

		

		





AK.84310 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN JOTON


Đơn vị tính: đ/ 1 m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà :

		

		

		

		



		AK.84311

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		4.572

		1.791

		



		AK.84312

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		5.525

		2.558

		



		

		Sơn tường ngoài nhà :

		

		

		

		



		AK.84313

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		8.019

		1.961

		



		AK.84314

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		12.419

		2.814

		



		

		

		

		

		

		





AK.84320 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN JOTON


Đơn vị tính: đ/ 1 m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả :

		

		

		

		



		AK.84321

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		6.909

		1.961

		



		AK.84322

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		9.320

		2.814

		



		

		Sơn tường ngoài nhà không bả :

		

		

		

		



		AK.84323

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		12.909

		2.174

		



		AK.84324

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		21.322

		3.113

		



		

		

		

		

		

		





AK.84410 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN ICI  DULUX


Đơn vị tính: đ/ 1 m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà :

		

		

		

		



		AK.84411

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		7.918

		1.791

		



		AK.84412

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		10.027

		2.558

		



		

		Sơn tường ngoài nhà :

		

		

		

		



		AK.84413

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		11.180

		1.961

		



		AK.84414

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		16.552

		2.814

		



		

		

		

		

		

		





AK.84320 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN ICI  DULUX


Đơn vị tính: đ/ 1 m2


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà không bả :

		

		

		

		



		AK.84421

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		10.059

		1.961

		



		AK.84422

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		12.590

		2.814

		



		

		Sơn tường ngoài nhà không bả :

		

		

		

		



		AK.84423

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		13.974

		2.174

		



		AK.84424

		     -     1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		20.419

		3.113

		



		

		

		

		

		

		





AK.85110 - SƠN TẠO GAI  TƯỜNG BẰNG SƠN ATA


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sơn tạo gai tường bằng sơn Ata

		

		

		

		



		AK.85111

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		18.079

		2.217

		



		

		

		

		

		

		





AK.85210 - SƠN TẠO GAI  TƯỜNG BẰNG SƠN LEVIS


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis

		

		

		

		



		AK.85211

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		14.237

		2.217

		



		

		

		

		

		

		





AK.85300 - SƠN SÀN, NỀN BÊ TÔNG, SƠN TẠO GAI  TƯỜNG BẰNG SƠN ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sơn sàn, nền bê tông bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		



		AK.85311

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		11.266

		2.132

		



		

		Sơn tạo gai tường bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		



		AK.85321

		     -     1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		17.542

		2.345

		



		

		

		

		

		

		





AK.91100 - SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG 


( công nghệ sơn nóng )


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt


( công nghệ sơn nóng )

		

		

		

		



		AK.91111

		    -     Chiều dày lớp sơn 1mm

		m2

		79.714

		7.477

		17.469



		AK.91121

		    -     Chiều dày lớp sơn 1,5mm

		m2

		104.750

		8.474

		19.965



		AK.91131

		    -     Chiều dày lớp sơn 2mm

		m2

		134.770

		9.471

		22.280



		AK.91141

		    -     Chiều dày lớp sơn 3mm

		m2

		199.106

		11.464

		26.908



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các đơn giá hoặc nội suy từ đơn giá sơn dẻo nhiệt nói trên.


AK.91200 - SƠN KẺ PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG 


Thành phần công việc : 


- Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt trước khi sơn.


- Sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Bảo đảm an toàn giao thông.


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sơn, kẻ phân tuyến đường

		

		

		

		



		AK.91211

		- Sơn nút, đảo bằng thủ công

		m2

		23.664

		5.973

		



		AK.91221

		- Sơn phân tuyến bằng thủ công

		m2

		23.664

		7.810

		



		AK.91231

		- Sơn phân tuyến bằng máy

		m2

		22.440

		2.757

		1.501



		

		

		

		

		

		





AK.92100 - QUÉT FLINKOTE CHỐNG THẤM MÁI, SÊ NÔ, Ô VĂNG ...


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, quét 3 nước Flinkote chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AK.92111

		Quét Flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng...

		m2

		15.000

		1.180

		



		

		

		

		

		

		





AK.93100 - ĐÁNH VÉC NI  KẾT CẤU  GỖ


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đánh véc ni kết cấu gỗ

		

		

		

		



		AK.93111

		     -
Đánh véc ni cobalt

		m2

		6.100

		16.947

		



		AK.93121

		     -
Đánh véc ni tampon

		m2

		4.416

		20.935

		



		

		

		

		

		

		





AK.94100 - QUÉT NHỰA BI TUM


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Quét nhựa bitum

		

		

		

		



		AK.94111

		 - Nhựa bi tum nóng vào tường

		m2

		12.438

		2.985

		



		AK.94121

		 - Nhựa bi tum nguội vào tường

		m2

		4.011

		853

		



		AK.94131

		Quét hắc ín vào gỗ

		m2

		600

		2.558

		



		

		

		

		

		

		





AK.94200 - QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN GIẤY DẦU


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Quét nhựa bitum và dán giấy dầu

		

		

		

		



		AK.94211

		    -    1 lớp giấy 1 lớp nhựa

		m2

		14.321

		11.938

		



		AK.94221

		    -    2 lớp giấy 2 lớp nhựa

		m2

		28.641

		17.055

		



		AK.94231

		    -    2 lớp giấy 3 lớp nhựa

		m2

		37.970

		20.039

		



		AK.94241

		    -    3 lớp giấy 4 lớp nhựa

		m2

		52.291

		21.745

		



		

		

		

		

		

		





AK.94300 - QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Quét nhựa bi tum và dán bao tải

		

		

		

		



		AK.94311

		   -  1 lớp bao tải 2 lớp nhựa

		m2

		23.218

		21.319

		



		AK.94321

		   -  2 lớp bao tải 3 lớp nhựa

		m2

		36.857

		32.404

		



		

		

		

		

		

		





AK.95100 - QUÉT NHỰA ĐƯỜNG CHỐNG THẤM VÀ MỐI NỐI  ỐNG CỐNG


Thành phần công việc :


Đun nhựa đường, quét nhựa 2 lớp bề ngoài ống cống, tẩm đay chét khe giữa các ống cống, quét nhựa giấy dầu.


Đơn vị tính: đ/ 1 ống cống


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Quét nhựa đường chống thấm và mối nối ống cống

		

		

		

		



		AK.95111

		 -  Đường kính ống cống 0,75m

		1 ống

		70.248

		19.613

		



		AK.95121

		 -  Đường kính ống cống 1,00m

		1 ống

		92.889

		23.024

		



		AK.95131

		 -  Đường kính ống cống 1,25m

		1 ống

		114.023

		32.830

		



		AK.95141

		 -  Đường kính ống cống 1,50m

		1 ống

		135.856

		43.490

		



		

		

		

		

		

		





AK.95200 - CHÉT KHE NỐI 


Đơn vị tính: đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AK.95211

		Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa

		m

		6.886

		16.202

		



		

		

		

		

		

		





AK.96100 - LÀM TẦNG LỌC


Đơn vị tính: đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm tầng lọc

		

		

		

		



		AK.96110

		 - Tầng lọc cát 

		100m3

		4.990.445

		230.861

		465.434



		AK.96120

		 - Tầng lọc đá cấp phối dmax ≤ 6

		100m3

		15.114.312

		338.229

		519.799



		AK.96131

		 - Tầng lọc đá dăm 1x2

		100m3

		16.266.626

		338.229

		519.799



		AK.96132

		 - Tầng lọc đá dăm 2x4

		100m3

		11.619.036

		338.229

		519.799



		AK.96133

		 - Tầng lọc đá dăm 4x6

		100m3

		14.175.180

		338.229

		519.799



		

		

		

		

		

		





AK.97000 - MIẾT MẠCH TƯỜNG ĐÁ, TƯỜNG GẠCH 


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Miết mạch tường đá,tường gạch

		

		

		

		



		AK.97110

		     -
Tường đá loại lõm

		m2

		

		5.543

		



		AK.97120

		     -
Tường đá loại lồi

		m2

		1.141

		4.264

		



		AK.97210

		     -
Tường gạch loại lõm

		m2

		

		8.442

		



		AK.97220

		     -
Tường gạch loại lồi

		m2

		1.598

		6.523

		



		

		

		

		

		

		





AK.98000 - LÀM LỚP ĐÁ ĐỆM MÓNG 


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm lớp đá đệm móng 

		

		

		

		



		AK.98110

		       -       Đá có Dmax ≤ 4

		m3

		142.857

		67.997

		



		AK.98120

		       -       Đá có Dmax ≤ 6

		m3

		142.857

		64.322

		



		AK.98130

		       -       Đá có Dmax > 6

		m3

		142.857

		62.024

		



		AK.98210

		       -       Đá hộc

		m3

		163.238

		52.836

		



		

		

		

		

		

		





Chương XI


CÁC CÔNG TÁC KHÁC

AL.11100 - TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP BẰNG PHUN CÁT


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, sàng, rửa lựa chọn và phơi khô cát đảm bảo các yêu cầu về kích cỡ hạt, phun cát tẩy rỉ kết cấu bằng máy phun cát.


Đơn vị tính: đ/ 1 m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát

		

		

		

		



		AL.11111

		      -      loại dầm, dàn mới

		m2

		1.554

		17.446

		12.506



		AL.11112

		      -      loại dầm, dàn đã sơn

		m2

		1.943

		27.415

		16.517



		

		

		

		

		

		





AL.12000 - KIẾN TRÚC CÁC LỚP MÓNG DƯỚI NƯỚC


Thành phần công việc :


Xác định vị trí, dùng vật liệu tại hiện trường ( trên các phương tiện nổi ) đổ móng thành từng lớp, xếp chèn san sửa bằng thợ lặn, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


AL.12100  LÀM MÓNG ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC NGẬP NƯỚC ≤ 1,5M


Đơn vị tính: đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Kiến trúc các lớp móng dưới nước

		

		

		

		



		

		Làm móng đường thoát nước, ngập nước ≤ 1,5m

		

		

		

		



		AL.12111

		    -   Bằng cát hạt nhỏ

		100m3

		5.402.252

		307.553

		1.022.294



		AL.12112

		    -   Bằng cát sạn

		100m3

		2.026.326

		307.553

		1.022.294



		AL.12113

		    -   Bằng đá dăm

		100m3

		16.666.625

		309.126

		2.518.932



		AL.12114

		    -   Bằng đá hộc

		100m3

		12.191.447

		1.253.022

		6.215.546



		AL.12115

		    -   Bằng đá hộc chèn đá ba

		100m3

		11.815.255

		1.253.022

		6.215.546



		AL.12116

		    -   Bằng đá hộc chèn đá dăm

		100m3

		11.948.017

		1.160.206

		6.215.546



		

		

		

		

		

		





AL.13000 - LÀM MÓNG CẦU BẾN NGẬP NƯỚC


Đơn vị tính: đ/ 100m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm móng cát (các loại)

		

		

		

		



		

		Chiều sâu ≤ 1,5m

		

		

		

		



		AL.13111

		     -     Không có tường vây

		100m3

		6.006.439

		261.145

		1.321.253



		AL.13112

		     -     Có tường vây

		100m3

		5.403.395

		261.145

		1.261.461



		

		Chiều sâu > 1,5m

		

		

		

		



		AL.13121

		     -     Không có tường vây

		100m3

		6.006.439

		307.553

		1.321.253



		AL.13122

		     -     Có tường vây

		100m3

		5.403.395

		307.553

		1.261.461



		

		Làm móng đá dăm

		

		

		

		



		AL.13211

		     -
Chiều sâu ≤ 1,5m

		100m3

		16.666.625

		309.519

		4.221.570



		AL.13212

		     -
Chiều sâu > 1,5m

		100m3

		16.666.625

		345.309

		4.529.497



		

		Làm móng đá hộc

		

		

		

		



		AL.13311

		     -
Chiều sâu ≤ 1,5m

		100m3

		11.900.018

		881.756

		7.572.138



		AL.13312

		     -
Chiều sâu > 1,5m

		100m3

		11.900.018

		881.756

		7.941.651



		

		

		

		

		

		





AL.14000 - LÀM LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm lớp lót móng trong khung vây

		

		

		

		



		AL.14111

		     -
Bằng đá hộc

		m3

		111.714

		62.306

		141.942



		AL.14112

		     -
Bằng đá dăm

		m3

		139.428

		49.097

		141.942



		AL.14113

		     -
Bằng đá dăm + cát

		m3

		98.428

		35.888

		141.942



		

		

		

		

		

		





AL.15100 - LÀM VÀ THẢ RỌ ĐÁ


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu.


- Chặt thép đan rọ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (nếu ở trên cạn) nếu thi công trên phao, bè, xà lan thì bao gồm cả công thả rọ từ phao , bè, xà lan xuống đúng vị trí bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


- Chi phí phao, bè, sà lan ... được tính riêng.


Đơn vị tính: đ/ 1 rọ


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm và thả rọ đá

		

		

		

		



		

		Loại rọ 2x1x1m

		

		

		

		



		AL.15111

		     -
Dưới nước

		rọ

		269.855

		179.075

		



		AL.15112

		     -
Trên cạn

		rọ

		328.141

		170.548

		



		

		Loại rọ 2x1x0,5m

		

		

		

		



		AL.15121

		     -
Dưới nước

		rọ

		170.950

		108.298

		



		AL.15122

		     -
Trên cạn

		rọ

		200.093

		102.329

		



		

		

		

		

		

		





AL.15200 - LÀM VÀ THẢ RỒNG ĐÁ


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Chặt thép đan thành lưới.


- Bỏ đá kết thành rồng lớn.


- Dịch chuyển, định vị phao bè, thả rồng  đúng vị trí qui định bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


- Chi phí phao, bè, xà lan... được tính riêng.


Đơn vị tính: đ/ 1 rồng


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm và thả rồng đá


Loại rồng

		

		

		

		



		AL.15211

		     -
( 60cm, dài 10m

		rồng

		443.348

		204.658

		



		AL.15212

		     -
( 80cm, dài 10m

		rồng

		651.851

		277.141

		



		

		

		

		

		

		





AL.15300 - THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN KÈ 


Thành phần công việc : 


Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, xà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên xà lan.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AL.15311

		Thả đá hộc tự do vào thân kè 

		m3

		116.572

		15.776

		32.854



		

		

		

		

		

		





AL.16100 - GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM, VẢI  ĐỊA KỸ THUẬT


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị vận chuyển  vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 100m; 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm,bằng vải địa kỹ thuật

		

		

		

		



		AL.16111

		Cấy bấc thấm bằng máy

		100m3

		1.134.000

		5.116

		38.737



		

		Rải vải địa kỹ thuật

		

		

		

		



		AL.16121

		 -  Làm nền đường, mái đê, đập

		100m2

		990.000

		50.312

		



		AL.16122

		 -  Làm móng công trình

		100m2

		990.000

		46.048

		



		

		

		

		

		

		





AL.17000 - TRỒNG CỎ MÁI  KÊNH MƯƠNG, ĐÊ, ĐẬP, MÁI TALUY NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc :


Cuốc cỏ thành vầng (dày 6(8cm), vận chuyển vầng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vầng cỏ không quá 15cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AL.17111

		Trồng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường

		100m2

		

		328.779

		



		AL.17211

		Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m

		100m2

		

		3.872

		



		

		

		

		

		

		





AL.18100 - TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỐ MÁI TALUY 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phên nứa hoặc bao tải (nếu có). Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1 ÷1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1÷0,15m. Mái taluy có chiều cao ≤ 20m trồng cỏ theo đường đồng mức, mái taluy có chiều cao > 20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu, chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.


Đơn vị tính: đ/ 100m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Trồng cỏ vetiver gia cố 

		

		

		

		



		AL.18111

		       -       Mái taluy dương 

		100m2

		3.262.613

		1.254.595

		965.852



		AL.18112

		       -       Mái taluy âm

		100m2

		2.550.188

		963.561

		776.770



		

		

		

		

		

		





AL.21100 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT, KHE TĂNG CƯỜNG ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp dựng các bộ phận của khe co, giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ 10m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt khe co, khe giãn (h=30cm), khe ngàm liên kết của đường lăn, sân đỗ sân bay

		

		

		

		



		AL.21111

		       -       Khe co 1x4 

		10m

		840.746

		149.230

		7.094



		AL.21112

		       -       Khe giãn 2x4 

		10m

		1.667.419

		208.921

		10.156



		AL.21113

		       -       Khe ngàm liên kết 

		10m

		297.254

		106.593

		7.094



		AL.21114

		       -       Khe tăng cường 

		10m

		916.776

		277.141

		119.379



		

		

		

		

		

		





AL.22100 - CẮT KHE ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng; cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; hoàn thiện và thu dọn mặt bằng sau khi thi công. 


Đơn vị tính: đ/ 10m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Cắt khe đường lăn, sân đỗ 

		

		

		

		



		AL.22111

		       -       Khe 1x4 

		10m

		4.292

		23.450

		16.705



		AL.22112

		       -       Khe 2x4 

		10m

		5.880

		23.450

		16.705



		

		

		

		

		

		





AL.23100 - TRÁM KHE ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ BẰNG MASTIC


Thành phần công việc :


Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công. 


Đơn vị tính: đ/ 10m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Trám khe đường lăn, sân đỗ bằng mastic

		

		

		

		



		AL.23111

		       -       Khe 1x4 

		10m

		108.093

		29.846

		38.581



		AL.23112

		       -       Khe 2x4 

		10m

		127.191

		46.901

		38.581



		

		

		

		

		

		





AL.24100 - LÀM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AL.24111

		Làm khe co

		m

		37.959

		6.396

		5.258



		AL.24112

		Làm khe giãn

		m

		90.993

		13.644

		20.369



		AL.24113

		Làm khe dọc

		m

		12.934

		31.978

		5.075



		

		

		

		

		

		





AL.25100 - LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN CẦU BẰNG CAO SU


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu thép loại 21K450, 22K450, 30K450, 31K350, 21K350, 22K350, 31K600, 22K1600, gối cao su loại tải trọng gối 60 ÷ 150T.


Đơn vị tính: đ/ bộ 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp đặt gối cầu :

		

		

		

		



		AL.25111

		Loại gối thép

		bộ 

		404.000

		252.692

		



		AL.25112

		Loại gối bằng cao su

		bộ 

		303.000

		160.804

		



		

		Lắp đặt khe co giãn mặt cầu :

		

		

		

		



		AL.25121

		Khe co giãn dầm liên tục

		m

		12.726

		55.133

		



		AL.25122

		Khe co giãn dầm đúc sẵn

		m

		12.726

		32.161

		



		

		

		

		

		

		





AL.31000 - LÀM CẦU MÁNG, KÊNH MƯƠNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vị 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ m2

		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép :

		

		

		

		



		AL.31110

		Máng dày 3cm

		m2

		263.957

		52.836

		248



		AL.31120

		Máng dày 4cm

		m2

		267.651

		56.511

		310



		AL.31130

		Máng dày 5cm

		m2

		271.686

		60.416

		371



		

		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép :

		

		

		

		



		AL.31210

		Máng dày 3cm

		m2

		90.571

		46.863

		248



		AL.31220

		Máng dày 4cm

		m2

		94.265

		50.079

		310



		AL.31230

		Máng dày 5cm

		m2

		98.299

		52.836

		371



		

		

		

		

		

		





AL.40000 - CÔNG TÁC LÀM KHỚP NỐI 


Thành phần công việc :


Gia công  đặt vật chắn nước, hàn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa  theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AL.41100 - LÀM KHỚP NỐI  BẰNG THÉP 


Đơn vị tính: đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm khớp nối bằng thép

		

		

		

		



		AL.41110

		Kiểu 1

		m

		285.146

		107.050

		8.248



		AL.41120

		Kiểu 2

		m

		130.343

		66.619

		3.214



		AL.41130

		Kiểu 3

		m

		144.550

		41.809

		3.428



		AL.41140

		Kiểu 4

		m

		218.841

		48.701

		3.428



		AL.41150

		Kiểu 5

		m

		556.826

		67.997

		2.678



		

		

		

		

		

		





AL.41200 - LÀM KHỚP NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU 


Đơn vị tính: đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AL.41210

		Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su

		m

		8.159

		16.080

		



		

		

		

		

		

		





AL.41300 - LÀM KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG


Đơn vị tính: đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Làm khớp nối bằng đồng

		

		

		

		



		AL.41310

		Kiểu 1

		m

		347.634

		540.301

		2.357



		AL.41320

		Kiểu 2

		m

		466.969

		625.757

		2.357



		AL.41330

		Kiểu 3

		m

		309.501

		390.524

		2.357



		AL.41340

		Kiểu 4

		m

		241.313

		445.657

		2.357



		

		

		

		

		

		





AL.41400 - LÀM KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC


Đơn vị tính: đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AL.41410

		Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC

		m

		38.975

		101.077

		



		

		

		

		

		

		





AL.51100 - KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM 


Thành phần công việc :


Gia công, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 1 m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm

		

		

		

		



		AL.51110

		   -   Chiều sâu lỗ khoan ≤ 10m

		m

		41.479

		58.541

		345.151



		AL.51120

		   -   Chiều sâu lỗ khoan ≤ 30m

		m

		41.479

		58.541

		367.739



		AL.51130

		   -   Chiều sâu lỗ khoan ≤ 50m

		m

		41.479

		58.541

		520.890



		AL.51140

		   -   Chiều sâu lỗ khoan > 50m

		m

		41.479

		58.541

		624.458



		

		

		

		

		

		





AL.51200 - GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG


Thành phần công việc :


Gia công, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 100kg


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AL.51210

		Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng

		100kg

		78.942

		13.090

		40.855



		

		

		

		

		

		





AL.51300 - KHOAN GIẢM ÁP 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 100m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AL.51310

		Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø105mm

		100m

		1.752.500

		2.131.850

		33.654.944



		

		

		

		

		

		





AL.51400 - KHOAN CẮM NÉO ANKE


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoa lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).


AL.51410 - KHOAN LỖ Ø42mm ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TAY Ø 42mm

Đơn vị tính: đ/ 100m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Khoan tạo lỗ  Ø42mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay Ø42mm

		

		

		

		



		AL.51411

		      -       Đá cấp I

		100m

		873.246

		949.525

		1.349.397



		AL.51412

		      -       Đá cấp II

		100m

		620.306

		739.469

		1.223.751



		AL.51413

		      -       Đá cấp III

		100m

		363.966

		634.487

		1.096.120



		AL.51414

		      -       Đá cấp IV

		100m

		235.821

		503.179

		991.058



		

		

		

		

		

		





AL.51420 - KHOAN LỖ Ø 42mm ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ø 76mm

Đơn vị tính: đ/ 100m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Khoan tạo lỗ  Ø 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø 76mm

		

		

		

		



		AL.51421

		      -       Đá cấp I

		100m

		1.200.050

		460.608

		8.036.744



		AL.51422

		      -       Đá cấp II

		100m

		838.225

		427.180

		7.288.607



		AL.51423

		      -       Đá cấp III

		100m

		510.275

		394.605

		6.559.556



		AL.51424

		      -       Đá cấp IV

		100m

		346.225

		365.271

		5.903.028



		

		

		

		

		

		





AL.51430 - KHOAN LỖ Ø 45mm ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN TỰ HÀNH 2 CẦN


Đơn vị tính: đ/ 100m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Khoan tạo lỗ  Ø 45mm để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần 

		

		

		

		



		AL.51431

		      -       Đá cấp I

		100m

		67.705

		15.897

		2.042.407



		AL.51432

		      -       Đá cấp II

		100m

		51.742

		15.897

		1.877.048



		AL.51433

		      -       Đá cấp III

		100m

		46.733

		15.897

		1.689.343



		AL.51434

		      -       Đá cấp IV

		100m

		41.945

		15.897

		1.519.515



		

		

		

		

		

		





AL.51440 - KHOAN LỖ Ø 51mm ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ø 76mm

Đơn vị tính: đ/ 100m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Khoan tạo lỗ  Ø 51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø 76mm

		

		

		

		



		AL.51441

		      -       Đá cấp I

		100m

		619.011

		506.655

		10.040.682



		AL.51442

		      -       Đá cấp II

		100m

		559.945

		439.289

		9.105.511



		AL.51443

		      -       Đá cấp III

		100m

		504.018

		424.196

		8.195.151



		AL.51444

		      -       Đá cấp IV

		100m

		453.735

		387.613

		7.376.399



		

		

		

		

		

		





AL.51450 - KHOAN LỖ Ø 76mm ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ø 76mm

Đơn vị tính: đ/ 100m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Khoan tạo lỗ  Ø 76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø 76mm

		

		

		

		



		AL.51451

		      -       Đá cấp I

		100m

		751.960

		677.246

		14.147.799



		AL.51452

		      -       Đá cấp II

		100m

		681.575

		618.492

		12.832.835



		AL.51453

		      -       Đá cấp III

		100m

		613.445

		561.103

		11.548.406



		AL.51454

		      -       Đá cấp IV

		100m

		552.245

		509.512

		10.393.756



		

		

		

		

		

		





AL.51460  - KHOAN LỖ Ø 105mm ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH Ø 105mm

Đơn vị tính: đ/ 100m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Khoan tạo lỗ  Ø 105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành Ø 105mm

		

		

		

		



		AL.51461

		      -       Đá cấp I

		100m

		1.895.575

		1.332.449

		20.593.197



		AL.51462

		      -       Đá cấp II

		100m

		1.719.025

		1.212.511

		18.945.741



		AL.51463

		      -       Đá cấp III

		100m

		1.547.165

		1.095.345

		17.420.319



		AL.51464

		      -       Đá cấp IV

		100m

		1.392.645

		989.861

		16.016.931



		

		

		

		

		

		





AL.52100 - KHOAN TẠO LỖ NEO ĐỂ CẮM NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ m


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Khoan tạo lỗ  neo để cắm neo gia cố mái taluy đường

		

		

		

		



		AL.52110

		      -      Khoan không có ống vách đường kính 80mm

		m

		7.484

		54.149

		271.235



		AL.52120

		      -      Khoan có ống vách đường kính 168mm

		m

		14.795

		117.678

		391.783



		

		

		

		

		

		





AL.52200 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE NỀN ĐÁ, MÁI  ĐÁ VÀ BƠM VỮA


Thành phần công việc :


Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AL.52210

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa

		tấn

		8.005.573

		1.370.353

		788.425



		AL.52220

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa

		tấn

		8.005.573

		1.501.249

		2.156.219



		

		

		

		

		

		





AL.52300 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE TRONG HẦM VÀ BƠM VỮA


Thành phần công việc :


Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thủy lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke  và bơm vữa

		

		

		

		



		

		Hầm ngang

		

		

		

		



		AL.52311

		       -       Dùng máy nâng

		tấn

		8.085.628

		1.583.965

		3.051.803



		AL.52312

		       -       Dùng máy khoan

		tấn

		8.085.628

		1.583.965

		6.810.546



		

		

		

		

		

		



		AL.52321

		Hầm đứng

		tấn

		8.085.628

		2.398.331

		1.263.008



		AL.52331

		Hầm nghiêng

		tấn

		8.085.628

		2.757.761

		1.403.310



		

		

		

		

		

		





AL.52400 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT KÉO CĂNG CÁP NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ tấn


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường

		

		

		

		



		AL.52410

		     -     Cáp neo kiểu lực kéo

		tấn

		31.864.527

		5.201.714

		3.027.165



		AL.52420

		     -     Cáp neo kiểu phân tán lực 

		tấn

		92.251.043

		5.628.084

		3.196.971



		

		

		

		

		

		





AL.52500  LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ MÁI  ĐÁ 


Thành phần công việc :


Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá 

		

		

		

		



		AL.52510

		     -     Lưới thép  Ø4

		m2

		59.781

		31.978

		7.573



		AL.52520

		     -     Lưới thép B40 

		m2

		51.667

		31.978

		7.573



		

		

		

		

		

		





AL.52600 - PHUN VẨY GIA CỐ MÁI  ĐÁ TALUY BẰNG MÁY PHUN VẨY 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ 100m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy 

		

		

		

		



		AL.52610

		     -     Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2

		867.109

		162.021

		878.636



		AL.52620

		     -     Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2

		1.156.145

		179.075

		1.147.687



		AL.52630

		     -     Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2

		1.734.217

		208.921

		1.684.531



		AL.52640

		     -     Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2

		2.312.290

		243.031

		2.221.376



		AL.52650

		     -     Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2

		3.179.398

		289.292

		3.026.016



		

		

		

		

		

		





AL.52700 - BẠT MÁI  ĐÁ ĐÀO, MÁI  ĐÁ ĐẮP BẰNG MÁY 


Đơn vị tính: đ/ 100m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AL.52710

		Bạt mái đá đào bằng máy

		100m2

		

		

		2.645.817



		AL.52720

		Bạt mái đá đắp bằng máy

		100m2

		

		

		2.008.211



		

		

		

		

		

		





AL.52800 - SẢN XUẤT LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ HẦM 


Thành phần công việc :


Rải lưới, ép lưới sát vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Sản xuất lắp dựng lưới thép Ø4 gia cố hầm 

		

		

		

		



		AL.52811

		     -     Hầm ngang

		m2

		59.755

		51.164

		77.681



		AL.52812

		     -     Hầm đứng

		m2

		59.755

		51.164

		8.641



		AL.52813

		     -     Hầm nghiêng

		m2

		59.755

		51.164

		8.812



		

		Sản xuất lắp dựng lưới thép B40 gia cố hầm 

		

		

		

		



		AL.52821

		     -     Hầm ngang

		m2

		51.641

		51.164

		77.681



		AL.52822

		     -     Hầm đứng

		m2

		51.641

		51.164

		8.641



		AL.52823

		     -     Hầm nghiêng

		m2

		51.641

		51.164

		8.812



		

		

		

		

		

		





AL.53100 - PHUN VẨY GIA CỐ HẦM 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vầy vữa phun khô, vữa phun ướt đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/ 100m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h 

		

		

		

		



		AL.53111

		     -     Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2

		1.242.135

		174.587

		1.754.179



		AL.53112

		     -     Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2

		1.656.272

		192.965

		2.261.340



		AL.53113

		     -     Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2

		2.483.992

		225.126

		3.285.605



		AL.53114

		     -     Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2

		3.311.989

		261.881

		4.304.899



		AL.53115

		     -     Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2

		4.554.123

		311.730

		5.836.325



		

		Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h 

		

		

		

		



		AL.53121

		     -     Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2

		1.044.098

		174.587

		1.495.627



		AL.53122

		     -     Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2

		1.392.130

		192.965

		1.918.260



		AL.53123

		     -     Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2

		2.088.195

		225.126

		2.763.528



		AL.53124

		     -     Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2

		2.784.260

		261.881

		3.613.768



		AL.53125

		     -     Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2

		3.828.358

		311.730

		4.886.642



		

		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h 

		

		

		

		



		AL.53131

		     -     Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2

		1.242.135

		174.587

		1.952.896



		AL.53132

		     -     Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2

		1.656.272

		192.965

		2.528.683



		AL.53133

		     -     Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2

		2.483.992

		225.126

		3.683.038



		AL.53134

		     -     Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2

		3.311.989

		261.881

		4.835.375



		AL.53135

		     -     Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2

		4.554.123

		311.730

		6.564.755



		

		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng bằng máy phun vẩy 9m3/h 

		

		

		

		



		AL.53141

		     -     Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2

		910.381

		213.777

		920.540



		AL.53142

		     -     Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2

		1.213.841

		236.290

		1.227.387



		AL.53143

		     -     Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2

		1.820.484

		275.664

		1.839.061



		AL.53144

		     -     Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2

		2.427.682

		320.689

		2.454.773



		AL.53145

		     -     Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2

		3.338.063

		381.703

		3.373.294



		

		

		

		

		

		





Ghi chú  :  Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện ≤ 15m2 chi phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,3.


AL.53200 - PHUN XI MĂNG LẤP ĐẦY HẦM NGANG 


Đơn vị tính: đ/ tấn xi măng


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AL.53210

		Phun xi măng lấp đầy hầm ngang

		tấn

		778.051

		69.839

		264.093



		

		

		

		

		

		





AL.53300 - BƠM VỮA CHÈN CÁP NEO, CẦN NEO THÉP Ø32mm GIA CỐ MÁI TALUY         ĐƯỜNG


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ, chèn cáp neo, chèn cần neo cáp  Ø32mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AL.53310

		Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép Ø32mm gia cố mái taluy đường 

		m2

		1.842.010

		1.522.141

		605.113



		

		

		

		

		

		





AL.53400 - KHOAN, PHUN VỮA XI MĂNG GIA CỐ VỎ HẦM NGANG 


Thành phần công việc :


Khoan, đặt tampol và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ 100m 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang

		

		

		

		



		AL.53411

		    -     Bằng máy khoan xoay đập tự hành  Ø76mm

		100m

		3.191.000

		3.922.604

		18.200.605



		AL.53421

		    -     Bằng máy khoan xoay đập tự hành  Ø76mm

		100m

		3.725.000

		3.922.604

		27.982.592



		

		

		

		

		

		





AL.54000 - HOÀN THIỆN NỀN HẦM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG 


AL.54100 - ĐỤC, CẬY DỌN NỀN HẦM 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/ m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AL.54110

		Đục cạy dọn nền hầm trước khi đổ bê tông bằng búa căn 

		m2

		

		101.536

		15.167



		

		

		

		

		

		





AL.54200 - ĐÀO, PHÁ, CẬY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN ĐƯỜNG 


Thành phần công việc :


Đào phá, đục, cậy lớp đá bảo vệ nền móng dày  0,3m do khoan nổ mìn chừa lại bằng búa chèn, máy xúc, xà beng, búa tạ. Đục cạy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đống, tiếp tục thực hiện các công việc như trên cho đến cao độ thiết kế, bốc xúc, vận chuyển đến nơi quy định.


Đơn vị tính: đ/ m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Đào, phá, cạy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng

		

		

		

		



		AL.54210

		    -     Đá cấp I, II

		m2

		

		219.612

		228.037



		AL.54220

		    -     Đá cấp III, IV

		m2

		

		164.020

		173.187



		

		

		

		

		

		





AL.54300 - VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI  ĐỔ BÊ TÔNG 


Thành phần công việc :


Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.


Đơn vị tính: đ/ m2 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		

		

		

		

		



		AL.54310

		Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông

		m2

		

		6.892

		3.603



		

		

		

		

		

		





AL.55000 - KHOAN KIỂM TRA, XỬ  LÝ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lý đáy cọc. 


Đơn vị tính: đ/ cọc 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi 

		

		

		

		



		AL.55110

		 -  Đường kính lỗ khoan ≤ 80mm

		cọc

		6.352

		367.552

		487.572



		AL.55120

		 -  Đường kính lỗ khoan > 80mm

		cọc

		7.748

		482.412

		626.879



		

		

		

		

		

		





DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG

1. Thuyết minh :


- Các thành phần chi phí đã được tính bao gồm : Các chi phí cho việc lắp dựng dàn giáo và tháo dỡ nó khi hoàn thành công việc.


- Đơn giá công tác dàn giáo phục vụ thi công được tính cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.


2. Quy định áp dụng :


2.1. Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến độ cao lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công kết cấu.


2.2. Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).


2.3. Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao > 3,6m và được  tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó cứ mỗi khoảng tăng chiều cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).


2.4. Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột.


2.5. Thời gian sử dụng dàn giáo trong đơn giá bình quân trong khoảng thời gian ≤ 1 tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần chi phí vật liệu.


2.6. Chi phí cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn …) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công (nếu có) được tính riêng.


AL.60000 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO THÉP CÔNG CỤ 


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng. 


AL.61100 - DÀN GIÁO NGOÀI 


Đơn vị tính: đ/ 100m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng dàn giáo ngoài 

		

		

		

		



		AL.61110

		     -     Chiều cao ≤ 16m

		100m2

		333.283

		234.504

		30.155



		AL.61120

		     -     Chiều cao ≤ 50m

		100m2

		383.348

		277.141

		36.186



		AL.61130

		     -     Chiều cao > 50m

		100m2

		468.418

		306.986

		56.053



		

		

		

		

		

		





AL.61200 - DÀN GIÁO TRONG 


Đơn vị tính: đ/ 100m2  


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Lắp dựng dàn giáo trong 

		

		

		

		



		AL.61210

		     -     Chiều cao chuẩn 3,6m

		100m2

		327.464

		149.230

		



		AL.61220

		     -     Mỗi 1,2m tăng thêm

		100m2

		24.380

		40.932

		



		

		

		

		

		

		





AL.70000 - CÔNG TÁC BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN LÊN CAO 


Quy định áp dụng :


Đơn giá vận chuyển vật liệu lên cao chỉ áp dụng đối với những loại công việc thực hiện ở trên cao đã được tính trong đơn giá này mà không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v.. khi thi công ở dộ cao ≤ 16m; ≤ 50m và > 50m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.


Bốc xếp, vận chuyển lên cao được tính bằng cách cộng đơn giá bốc xếp bằng thủ công và vận chuyển lên cao bằng thang máy.


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao. 


		Mã hiệu

		Công tác xây lắp

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy



		

		Bốc xếp và vận chuyển lên cao

		

		

		

		



		AL.71110

		Cát các loại, than xỉ

		m3

		

		15.776

		25.742



		AL.71120

		Sỏi, đá dăm các loại

		m3

		

		19.187

		25.742



		AL.71130

		Các loại sơn, bột (bột đá, bột bả …)

		tấn

		

		14.070

		28.602



		AL.72110

		Gạch xây các loại

		1000v

		

		24.303

		20.021



		AL.72120

		Gạch ốp, lát các loại

		10m2

		

		8.527

		5.720



		AL.72210

		Đá ốp, lát các loại

		10m2

		

		8.527

		5.720



		AL.72310

		Ngói các loại

		1000v

		

		28.140

		85.805



		AL.73110

		Vôi, than xỉ các loại

		tấn

		

		19.613

		28.602



		AL.73210

		Tấm lợp các loại

		100m2

		

		16.202

		85.805



		AL.73310

		Xi măng

		tấn

		

		16.202

		25.742



		AL.73410

		Gỗ các loại

		m3

		

		16.202

		28.602



		AL.73510

		Kính các loại

		10m2

		

		12.791

		14.301



		AL.73610

		Cấu kiện bê tông đúc sẵn 

		tấn

		

		25.156

		8.581



		AL.74110

		Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà 

		tấn

		

		29.846

		40.043



		AL.74210

		Vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà 

		tấn

		

		106.593

		57.204



		AL.75110

		Cửa các loại

		m2

		

		6.396

		45.763



		AL.76110

		Vật liệu phụ các loại 

		tấn

		

		5.116

		8.581



		AL.76120

		Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống

		m3

		

		20.892

		37.182



		

		

		

		

		

		





� EMBED Equation.3  ���











_1211091363.unknown




