	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 1665/2006/QĐ-UBND
	Ninh Bình, ngày 15 tháng 8 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
V/V BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH NINH BÌNH (PHẦN XÂY DỰNG)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003 của Chính phủ; 
Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 370/TT-SXD ngày 09/8/2006,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Ninh Bình (Phần xây dựng).

Điều 2. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài chính, phối hợp với các Sở, ban ngành, hướng dẫn các chủ đầu tư, các cơ quan tư vấn, các doanh nghiệp xây dựng tổ chức thực hiện Đơn giá này.

Điều 3. Đơn giá tại quyết định này áp dụng thống nhất trên địa bàn tỉnh Ninh Bình từ ngày 30/8/2006 và thay thế Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Ninh Bình ban hành kèm theo quyết định số 952/1999/QĐ-UB ngày 03/8/1999 của UBND tỉnh.

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, các cơ quan Trung ương đóng tại địa bàn tỉnh Ninh Bình, các chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, thi công và các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.
	
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Bùi Thị Thanh


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don Gia




_1471259798/Don Gia.rar
 



Don Gia/1665_2006_QD-UBND_150806_NB_10#TRANG.NH.dot
C«ng b¸o

C«ng b¸o



AF.61500 - CỐT THÉP XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép 


≤ 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61511

		- Chiều cao ≤ 4m

		Tấn

		8.120.169

		690.715

		25.445

		8.836.329



		AF.61512

		- Chiều cao ≤ 16m

		Tấn

		8.120.169

		706.491

		32.982

		8.859.642



		AF.61513

		- Chiều cao ≤ 50m

		Tấn

		8.120.169

		777.268

		100.074

		8.997.811



		AF.61514

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.120.169

		814.362

		125.695

		9.060.226



		

		Đường kính cốt thép 


≤ 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61521

		- Chiều cao ≤ 4m

		Tấn

		8.221.885

		428.073

		153.061

		8.803.019



		AF.61522

		- Chiều cao ≤ 16m

		Tấn

		8.221.885

		443.848

		163.151

		8.828.884



		AF.61523

		- Chiều cao ≤ 50m

		Tấn

		8.221.885

		488.191

		217.889

		8.927.965



		AF.61524

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.221.885

		510.362

		240.278

		8.972.525



		

		Đường kính cốt thép 


> 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61531

		- Chiều cao ≤ 4m

		Tấn

		8.136.871

		387.994

		180.715

		8.705.580



		AF.61532

		- Chiều cao ≤ 16m

		Tấn

		8.136.871

		390.979

		191.358

		8.719.208



		AF.61533

		- Chiều cao ≤ 50m

		Tấn

		8.136.871

		430.631

		238.684

		8.806.186



		AF.61534

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.136.871

		449.818

		262.252

		8.848.941





AF.61600 - CỐT THÉP LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép 


≤ 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61611

		- Chiều cao ≤ 4m

		Tấn

		8.120.169

		926.070

		25.445

		9.071.684



		AF.61612

		- Chiều cao ≤ 16m

		Tấn

		8.120.169

		942.698

		32.982

		9.095.849



		AF.61613

		- Chiều cao ≤ 50m

		Tấn

		8.120.169

		1.036.925

		100.074

		9.257.168



		AF.61614

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.120.169

		1.082.973

		125.695

		9.328.837



		

		Đường kính cốt thép 


≤ 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61621

		- Chiều cao ≤ 4m

		Tấn

		8.221.149

		879.596

		151.889

		9.252.634



		AF.61622

		- Chiều cao ≤ 16m

		Tấn

		8.221.149

		894.945

		   161.956

		9.278.050



		AF.61623

		- Chiều cao ≤ 50m

		Tấn

		8.221.149

		980.645

		216.694

		9.418.488



		AF.61624

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.221.149

		1.029.251

		239.084

		9.489.484





AF.61700 - CỐT THÉP SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép sàn mái

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép 


≤ 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61711

		- Chiều cao ≤ 16m

		Tấn

		8.120.169

		623.775

		25.954

		8.769.898



		AF.61712

		- Chiều cao ≤ 50m

		Tấn

		8.120.169

		686.451

		112.428

		8.919.048



		AF.61713

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.120.169

		    717.576

		124.781

		8.962.526



		

		Đường kính cốt thép 


≤ 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61721

		- Chiều cao ≤ 16m

		Tấn

		8.221.149

		465.167

		161.956

		8.848.272



		AF.61722

		- Chiều cao ≤ 50m

		Tấn

		8.221.149

		511.641

		255.463

		8.988.253



		AF.61723

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.221.149

		718.003

		271.047

		9.210.199





AF.61800 - CỐT THÉP CẦU THANG

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cầu thang

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép 


≤ 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61811

		- Chiều cao ≤ 4m

		Tấn

		8.120.169

		773.004

		25.445

		8.918.618



		AF.61812

		- Chiều cao ≤ 16m

		Tấn

		8.120.169

		789.206

		32.982

		8.942.357



		AF.61813

		- Chiều cao ≤ 50m

		Tấn

		8.120.169

		868.084

		100.074

		9.088.327



		AF.61814

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.120.169

		907.310

		125.695

		9.153.174



		

		Đường kính cốt thép 


> 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61821

		- Chiều cao ≤ 4m

		Tấn

		8.221.149

		614.395

		151.889

		8.987.433



		AF.61822

		- Chiều cao ≤ 16m

		Tấn

		8.221.149

		623.775

		161.956

		9.006.880



		AF.61823

		- Chiều cao ≤ 50m

		Tấn

		8.221.149

		675.792

		229.048

		9.125.989



		AF.61824

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.221.149

		706.491

		254.668

		9.182.308





AF.62000 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY, SILÔ,


             ỐNG KHÓI THI CÔNG THEO PHƯƠNG PHÁP CỐP PHA TRƯỢT

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển xa và vận chuyển lên cao đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao tường nhà, lồng thang máy, silô, ống khói đã tính bình quân trong đơn giá).

(Xem tiếp Công báo số 15 + 16)



















Don Gia/1665_2006_QD-UBND_150806_NB_11#TRANG.NH.dot
C«ng b¸o

C«ng b¸o



AF.62100 - CỐT THÉP LỒNG THANG MÁY

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép lồng thang máy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.62110

		

[image: image1.wmf] 10mm

		Tấn

		8.132.535

		714.892

		128.720

		8.976.147



		AF.62120

		

[image: image2.wmf] 18mm

		Tấn

		8.100.482

		620.247

		268.162

		8.988.891



		AF.62130

		> 18mm

		Tấn

		8.003.051

		519.170

		265.649

		8.787.870





AF.62200 - CỐT THÉP SILÔ

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép Silô

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.62210

		

[image: image3.wmf] 10mm

		Tấn

		8.132.535

		663.894

		644.451

		9.440.880



		AF.62220

		

[image: image4.wmf] 18mm

		Tấn

		8.100.127

		574.303

		697.333

		9.371.763



		AF.62230

		> 18mm

		Tấn

		8.004.825

		459.442

		617.312

		9.081.579





AF.62300 - CỐT THÉP ỐNG KHÓI

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép ống khói

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.62310

		

[image: image5.wmf] 10mm

		Tấn

		8.132.535

		804.024

		117.957

		9.054.516



		AF.62320

		

[image: image6.wmf] 18mm

		Tấn

		8.100.127

		689.163

		255.200

		9.044.490



		AF.62330

		> 18mm

		Tấn

		8.004.825

		551.331

		248.933

		8.805.089





AF.63100 - CỐT THÉP GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép giếng nước, 


giếng cáp

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.63110

		

[image: image7.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		1.111.966

		25.445

		9.257.580



		AF.63120

		

[image: image8.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.710

		1.117.935

		155.638

		9.496.283



		AF.63130

		> 18mm

		Tấn

		8.138.059

		1.137.548

		184.697

		9.460.304





AF.63200 - CỐT THÉP MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mương cáp, rãnh nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.63210

		

[image: image9.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		467.725

		25.445

		8.613.339



		AF.63220

		> 10mm

		Tấn

		8.227.207

		295.899

		170.278

		8.693.384





AF.63300 - CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY, ỐNG XI PHÔNG, ỐNG XOẮN


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.63310

		

[image: image10.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		895.912

		25.445

		9.041.526



		AF.63320

		

[image: image11.wmf] 18mm

		Tấn

		8.264.461

		725.919

		288.577

		9.278.957



		AF.63330

		> 18mm

		Tấn

		8.167.561

		666.191

		278.399

		9.112.151





AF.64000 - CỐT THÉP CẦU MÁNG

AF.64100 - CỐT THÉP CẦU MÁNG THƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cầu máng thường

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.64110

		

[image: image12.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		874.053

		25.445

		9.019.667



		AF.64120

		

[image: image13.wmf] 18mm

		Tấn

		8.264.461

		746.143

		288.577

		9.299.181



		AF.64130

		> 18mm

		Tấn

		8.165.787

		660.869

		272.542

		9.099.198





AF.64200 - CỐT THÉP CẦU MÁNG VỎ MỎNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cầu máng vỏ mỏng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.64210

		

[image: image14.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		1.231.349

		25.445

		9.376.963



		AF.64220

		

[image: image15.wmf] 18mm

		Tấn

		8.264.461

		870.216

		288.577

		9.423.254



		AF.64230

		> 18mm

		Tấn

		8.165.787

		857.851

		272.542

		9.296.180





AF.65100 - CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU TRÊN CẠN

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.65110

		

[image: image16.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		771.404

		188.617

		9.080.190



		AF.65120

		

[image: image17.wmf] 18mm

		Tấn

		8.237.851

		538.466

		330.138

		9.106.455



		AF.65130

		> 18mm

		Tấn

		8.144.765

		447.956

		321.589

		8.914.310





AF.65200 - CỐT THÉP MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.65210

		

[image: image18.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		923.938

		257.647

		9.301.754



		AF.65220

		

[image: image19.wmf] 18mm

		Tấn

		8.237.851

		645.976

		427.869

		9.311.696



		AF.65230

		> 18mm

		Tấn

		8.144.765

		537.547

		362.571

		9.044.883





AF.65300 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CẦN NEO THÉP GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG

Thành phần công việc:


Gia công, lắp đặt cần neo thép (32mm, định vị cần neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công.


(Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong đơn giá)

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.65310

		Sản xuất, lắp đặt cần neo thép gia cố mái taluy đường

		Tấn

		8.754.981

		2.766.419

		493.332

		12.014.732





AF.66100 - CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU ĐÚC HẪNG (KÉO SAU)

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)

		

		

		

		

		



		AF.66110

		Dầm đúc hẫng trên cạn

		Tấn

		11.548.338

		1.395.671

		3.710.283

		16.654.292



		AF.66120

		Dầm đúc hẫng trên mặt nước

		Tấn

		11.548.338

		1.595.052

		5.052.338

		18.195.728





AF.67100 - CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI, CỌC, TƯỜNG BARRTTE TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.67110

		

[image: image20.wmf] 18mm

		Tấn

		8.347.106

		565.114

		547.215

		9.459.435



		AF.67120

		> 18mm

		Tấn

		8.258.195

		496.198

		547.144

		9.301.537





AF.67200 - CỐT THÉP CỌC KHOAN NHỒI DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.67210

		

[image: image21.wmf] 18mm

		Tấn

		8.347.106

		621.625

		943.406

		9.912.137



		AF.67220

		> 18mm

		Tấn

		8.258.195

		545.817

		915.250

		9.719.262





AF.68100 - SẢN XUẤT CỐT THÉP BÊ TÔNG HẦM

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt thép trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cốt thép bê tông hầm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68110

		

[image: image22.wmf] 18mm

		Tấn

		8.127.930

		345.501

		91.297

		8.564.728



		AF.68120

		> 18mm

		Tấn

		8.048.374

		290.368

		135.251

		8.473.993





AF.68200 - LẮP DỰNG CỐT THÉP NỀN, TƯỜNG HẦM

AF.68300 - LẮP DỰNG CỐT THÉP VÒM HẦM

AF.68400 - LẮP DỰNG CỐT THÉP TOÀN TIẾT DIỆN HẦM

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68210

		

[image: image23.wmf] 18mm

		Tấn

		201.317

		838.482

		270.001

		1.309.800



		AF.68220

		> 18mm

		Tấn

		183.015

		881.210

		266.417

		1.330.642



		

		Lắp dựng cốt thép vòm hầm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68310

		

[image: image24.wmf] 18mm

		Tấn

		209.460

		1.591.508

		385.412

		2.186.380



		AF.68320

		> 18mm

		Tấn

		191.067

		1.646.641

		383.023

		2.220.731





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68410

		

[image: image25.wmf] 18mm

		Tấn

		218.507

		1.203.739

		415.280

		1.837.526



		AF.68420

		> 18mm

		Tấn

		200.024

		1.258.872

		411.696

		1.870.592





AF.68500 - LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM ĐỨNG

AF.68600 - LẮP DỰNG CỐT THÉP HẦM NGHIÊNG

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cốt thép hầm đứng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68510

		

[image: image26.wmf] 18mm

		Tấn

		374.122

		1.934.252

		810.676

		3.119.050



		AF.68520

		> 18mm

		Tấn

		288.870

		1.993.980

		612.357

		2.895.207



		

		Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68610

		

[image: image27.wmf] 18mm

		Tấn

		374.122

		2.012.357

		817.752

		3.204.231



		AF.68620

		> 18mm

		Tấn

		288.870

		2.092.300

		619.432

		3.000.602





AF.70000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CỐT THÉP

CÔNG TRÌNH THUỶ CÔNG


Quy định áp dụng:


Đơn giá công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công được tính cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm chi phí hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Dùng cần cẩu để lắp dựng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

AF.71000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG


                    THUỶ CÔNG BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN

AF.71100 - CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71110

		

[image: image28.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		482.648

		93.433

		8.696.250



		AF.71120

		

[image: image29.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.353

		355.590

		219.527

		8.796.470



		AF.71130

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		270.743

		226.918

		8.627.968





AF.71200 - CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tường

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71210

		

[image: image30.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		593.674

		93.433

		8.807.276



		AF.71220

		

[image: image31.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.353

		502.602

		219.527

		8.943.482



		AF.71230

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		415.879

		226.918

		8.773.104





AF.71300 - CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71310

		

[image: image32.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		644.156

		93.433

		8.857.758



		AF.71320

		

[image: image33.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.949

		431.569

		224.212

		8.878.730



		AF.71330

		> 18mm

		Tấn

		8.138.290

		371.025

		252.686

		8.762.001





AF.71400 - CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71410

		

[image: image34.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		591.585

		93.433

		8.805.187



		AF.71420

		

[image: image35.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.353

		498.210

		219.527

		8.939.090



		AF.71430

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		411.231

		226.918

		8.768.456





AF.71500 - CỐT THÉP DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép dốc nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71510

		

[image: image36.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		551.719

		93.433

		8.765.321



		AF.71520

		

[image: image37.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.949

		429.778

		224.212

		8.876.939



		AF.71530

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		333.846

		226.918

		8.691.071





AF.71600 - CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tháp điều áp

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép



[image: image38.wmf] 10mm

		

		

		

		

		



		AF.71611

		Chiều cao 

[image: image39.wmf] 25m

		Tấn

		8.120.169

		1.049.716

		161.422

		9.331.307



		AF.71612

		         -       > 25m

		Tấn

		8.120.169

		1.433.020

		256.606

		9.809.795



		

		Đường kính cốt thép



[image: image40.wmf] 18mm

		

		

		

		

		



		AF.71621

		Chiều cao 

[image: image41.wmf] 25m

		Tấn

		8.227.207

		917.542

		305.904

		9.450.653



		AF.71622

		         -       > 25m

		Tấn

		8.227.207

		1.019.871

		401.088

		9.648.166



		

		Đường kính cốt thép

> 18mm

		

		

		

		

		



		AF.71631

		Chiều cao 

[image: image42.wmf] 25m

		Tấn

		8.130.307

		833.974

		295.726

		9.260.007



		AF.71632

		         -       > 25m

		Tấn

		8.130.307

		849.750

		390.910

		9.370.967





AF.71710 - CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71711

		

[image: image43.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		634.477

		93.433

		8.848.079



		AF.71712

		

[image: image44.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.949

		494.245

		224.212

		8.941.406



		AF.71713

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		383.944

		226.918

		8.741.169





AF.71720 - CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71721

		

[image: image45.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		819.052

		93.433

		9.032.654



		AF.71722

		

[image: image46.wmf] 18mm

		Tấn

		8.264.461

		673.660

		356.565

		9.294.686



		AF.71723

		> 18mm

		Tấn

		8.167.561

		618.233

		346.387

		9.132.181





AF.71730 - CỐT THÉP BUỒNG XOẮN


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép buồng xoắn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71731

		

[image: image47.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		773.004

		93.433

		8.986.606



		AF.71732

		

[image: image48.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.149

		623.775

		219.878

		9.064.802



		AF.71733

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		598.193

		227.738

		8.956.238





AF.71740 - CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71741

		

[image: image49.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		551.719

		93.433

		8.765.321



		AF.71742

		

[image: image50.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.949

		429.778

		224.212

		8.876.939



		AF.71743

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		333.846

		226.918

		8.691.071





AF.71750 - CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mái kênh, mái xói

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71751

		

[image: image51.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		581.139

		93.433

		8.794.741



		AF.71752

		

[image: image52.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.353

		476.252

		219.527

		8.917.132



		AF.71753

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		387.994

		226.918

		8.745.219





AF.71800 - CỐT THÉP SÀN DÀY  

[image: image53.wmf] 30CM

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép sàn dày 

[image: image54.wmf] 30cm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71810

		

[image: image55.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		623.775

		93.433

		8.837.377



		AF.71820

		

[image: image56.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.149

		465.167

		219.878

		8.906.194



		AF.71830

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		353.885

		227.738

		8.711.930





AF.72000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG

                    THUỶ CÔNG BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN


AF.72100 - CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72110

		

[image: image57.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		482.648

		102.143

		8.704.960



		AF.72120

		

[image: image58.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.353

		355.590

		228.236

		8.805.179



		AF.72130

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		270.743

		235.627

		8.636.677





AF.72200 - CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tường

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72210

		

[image: image59.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		593.674

		102.143

		8.815.986



		AF.72220

		

[image: image60.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.353

		502.602

		228.236

		8.952.191



		AF.72230

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		415.879

		235.627

		8.781.813





AF.72300 - CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72310

		

[image: image61.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		644.156

		102.143

		8.866.468



		AF.72320

		

[image: image62.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.949

		431.569

		232.921

		8.887.439



		AF.72330

		> 18mm

		Tấn

		8.138.290

		371.025

		261.395

		8.770.710





AF.72400 - CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72410

		

[image: image63.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		591.585

		102.143

		8.813.897



		AF.72420

		

[image: image64.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.353

		498.210

		228.236

		8.947.799



		AF.72430

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		411.231

		235.627

		8.777.165





AF.72500 - CỐT THÉP DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép dốc nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72510

		

[image: image65.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		551.719

		102.143

		8.774.031



		AF.72520

		

[image: image66.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.949

		429.778

		232.921

		8.885.648



		AF.72530

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		333.846

		235.627

		8.699.780





AF.72600 - CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tháp điều áp

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép



[image: image67.wmf] 10mm

		

		

		

		

		



		AF.72611

		Chiều cao 

[image: image68.wmf] 25m

		Tấn

		8.120.169

		1.049.716

		178.840

		9.348.725



		AF.72612

		         -       > 25m

		Tấn

		8.120.169

		1.433.020

		293.887

		9.847.076



		

		Đường kính cốt thép



[image: image69.wmf] 18mm

		

		

		

		

		



		AF.72621

		Chiều cao 

[image: image70.wmf] 25m

		Tấn

		8.227.207

		917.542

		323.323

		9.468.072



		AF.72622

		         -       > 25m

		Tấn

		8.227.207

		1.019.871

		438.369

		9.685.447



		

		Đường kính cốt thép

> 18mm

		

		

		

		

		



		AF.72631

		Chiều cao 

[image: image71.wmf] 25m

		Tấn

		8.130.307

		833.974

		313.145

		9.277.426



		AF.72632

		         -       > 25m

		Tấn

		8.130.307

		849.750

		428.192

		9.408.249





AF.72710 - CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72711

		

[image: image72.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		634.477

		102.143

		8.856.789



		AF.72712

		

[image: image73.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.949

		494.245

		232.921

		8.950.115



		AF.72713

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		383.944

		235.627

		8.749.878





AF.72720 - CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72721

		

[image: image74.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		819.052

		102.143

		9.041.364



		AF.72722

		

[image: image75.wmf] 18mm

		Tấn

		8.264.461

		673.660

		365.275

		9.303.396



		AF.72723

		> 18mm

		Tấn

		8.167.561

		618.233

		355.097

		9.140.891





AF.72730 - CỐT THÉP BUỒNG XOẮN

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép buồng xoắn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72731

		

[image: image76.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		773.004

		102.143

		8.995.316



		AF.72732

		

[image: image77.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.149

		623.775

		228.587

		9.073.511



		AF.72733

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		598.193

		236.447

		8.964.947





AF.72740 - CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72741

		

[image: image78.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		551.719

		102.143

		8.774.031



		AF.72742

		

[image: image79.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.949

		429.778

		232.921

		8.885.648



		AF.72743

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		333.846

		235.627

		8.699.780





AF.72750 - CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72751

		

[image: image80.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		581.139

		102.143

		8.803.451



		AF.72752

		

[image: image81.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.353

		476.252

		228.236

		8.925.841



		AF.72753

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		387.994

		235.627

		8.753.928





AF.72800 - CỐT THÉP SÀN DÀY ( 30CM

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép sàn dày 

[image: image82.wmf] 30cm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72810

		

[image: image83.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		623.775

		102.143

		8.846.087



		AF.72820

		

[image: image84.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.149

		465.167

		228.587

		8.914.903



		AF.72830

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		353.885

		236.447

		8.720.639





AF.73000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP BÊ TÔNG

         THUỶ CÔNG BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN

AF.73100 - CỐT THÉP MÓNG, NỀN, BẢN ĐÁY

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73110

		

[image: image85.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		482.648

		104.561

		8.707.378



		AF.73120

		

[image: image86.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.353

		355.590

		230.654

		8.807.597



		AF.73130

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		270.743

		238.045

		8.639.095





AF.73200 - CỐT THÉP TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tường

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73210

		

[image: image87.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		593.674

		104.561

		8.818.404



		AF.73220

		

[image: image88.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.353

		502.602

		230.654

		8.954.609



		AF.73230

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		415.879

		238.045

		8.784.231





AF.73300 - CỐT THÉP TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73310

		

[image: image89.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		644.156

		104.561

		8.868.886



		AF.73320

		

[image: image90.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.949

		431.569

		235.339

		8.889.857



		AF.73330

		> 18mm

		Tấn

		8.138.290

		371.025

		263.813

		8.773.128





AF.73400 - CỐT THÉP MẶT CONG ĐẬP TRÀN, MŨI PHÓNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73410

		

[image: image91.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		591.585

		104.561

		8.816.315



		AF.73420

		

[image: image92.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.353

		498.210

		230.654

		8.950.217



		AF.73430

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		411.231

		238.045

		8.779.583





AF.73500 - CỐT THÉP DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép dốc nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73510

		

[image: image93.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		551.719

		104.561

		8.776.449



		AF.73520

		

[image: image94.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.949

		429.778

		235.339

		8.888.066



		AF.73530

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		333.846

		238.045

		8.702.198





AF.73600 - CỐT THÉP THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tháp điều áp

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép



[image: image95.wmf] 10mm

		

		

		

		

		



		AF.73611

		Chiều cao 

[image: image96.wmf] 25m

		Tấn

		8.120.169

		1.049.716

		183.677

		9.353.562



		AF.73612

		         -       > 25m

		Tấn

		8.120.169

		1.433.020

		289.165

		9.842.354



		

		Đường kính cốt thép



[image: image97.wmf] 18mm

		

		

		

		

		



		AF.73621

		Chiều cao 

[image: image98.wmf] 25m

		Tấn

		8.227.207

		917.542

		328.159

		9.472.908



		AF.73622

		         -       > 25m

		Tấn

		8.227.207

		1.019.871

		433.647

		9.680.725



		

		Đường kính cốt thép

> 18mm

		

		

		

		

		



		AF.73631

		Chiều cao 

[image: image99.wmf] 25m

		Tấn

		8.130.307

		833.974

		317.981

		9.282.262



		AF.73632

		         -       > 25m

		Tấn

		8.130.307

		849.750

		423.469

		9.403.526





AF.73710 - CỐT THÉP MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73711

		

[image: image100.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		634.477

		104.561

		8.859.207



		AF.73712

		

[image: image101.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.949

		494.245

		235.339

		8.952.533



		AF.73713

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		383.944

		238.045

		8.752.296





AF.73720 - CỐT THÉP BỌC ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC, ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73721

		

[image: image102.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		819.052

		104.561

		9.043.782



		AF.73722

		

[image: image103.wmf] 18mm

		Tấn

		8.264.461

		673.660

		367.693

		9.305.814



		AF.73723

		> 18mm

		Tấn

		8.167.561

		618.233

		357.515

		9.143.309





AF.73730 - CỐT THÉP BUỒNG XOẮN


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép buồng xoắn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73731

		

[image: image104.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		773.004

		104.561

		8.997.734



		AF.73732

		

[image: image105.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.149

		623.775

		231.005

		9.075.929



		AF.73733

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		598.193

		238.865

		8.967.365





AF.73740 - CỐT THÉP BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73741

		

[image: image106.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		551.719

		104.561

		8.776.449



		AF.73742

		

[image: image107.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.949

		429.778

		235.339

		8.888.066



		AF.73743

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		333.846

		238.045

		8.702.198





AF.73750 - CỐT THÉP MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73751

		

[image: image108.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		581.139

		104.561

		8.805.869



		AF.73752

		

[image: image109.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.353

		476.252

		230.654

		8.928.259



		AF.73753

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		387.994

		238.045

		8.756.346





AF.73800 - CỐT THÉP SÀN DÀY  

[image: image110.wmf] 30CM

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép sàn dày 

[image: image111.wmf] 30cm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73810

		

[image: image112.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		623.775

		104.561

		8.848.505



		AF.73820

		

[image: image113.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.149

		465.167

		231.005

		8.917.321



		AF.73830

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		353.885

		238.865

		8.723.057





AF.80000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN

AF.81000 - VÁN KHUÔN CHO BÊ TÔNG ĐỔ TẠI CHỖ

Thuyết minh và quy định áp dụng:


- Gỗ chống trong đơn giá công tác ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


- Đối với ván khuôn một số loại kết cấu (xà, dầm, sàn, mái…) khi áp dụng cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, nếu chiều cao chống ván khuôn vượt khẩu độ quy định (thông tầng) thì căn cứ vào yêu cầu thiết kế và điều kiện thi công cụ thể để bổ sung vào chi phí vật liệu (gỗ chống, giằng néo, đinh) và nhân công cho phù hợp.


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật

VÁN KHUÔN GỖ

AF.81110 - VÁN KHUÔN MÓNG DÀI, BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.81111

		Ván khuôn móng dài, bệ máy

		100m2

		2.522.157

		580.286

		

		3.102.443





AF.81120 - VÁN KHUÔN MÓNG CỘT


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.81121

		Ván khuôn móng tròn, 


đa giác

		100m2

		3.126.552

		2.078.541

		

		5.205.093



		AF.81122

		Ván khuôn móng vuông, 


chữ nhật

		100m2

		2.629.700

		1.266.311

		

		3.896.011





AF.81130 - VÁN KHUÔN CỘT


Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.81131

		Ván khuôn cột tròn

		100m2

		3.334.704

		3.619.946

		

		6.954.650



		AF.81132

		Ván khuôn cột vuông, 


chữ nhật

		100m2

		2.728.221

		1.465.621

		

		4.193.842





AF.81140 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG

Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.81141

		Ván khuôn xà dầm, giằng

		100m2

		3.437.114

		1.579.563

		

		5.016.677



















_1470650597.unknown



_1470650613.unknown



_1470650621.unknown



_1470650625.unknown



_1470650627.unknown



_1470650628.unknown



_1470650626.unknown



_1470650623.unknown



_1470650624.unknown



_1470650622.unknown



_1470650617.unknown



_1470650619.unknown



_1470650620.unknown



_1470650618.unknown



_1470650615.unknown



_1470650616.unknown



_1470650614.unknown



_1470650605.unknown



_1470650609.unknown



_1470650611.unknown



_1470650612.unknown



_1470650610.unknown



_1470650607.unknown



_1470650608.unknown



_1470650606.unknown



_1470650601.unknown



_1470650603.unknown



_1470650604.unknown



_1470650602.unknown



_1470650599.unknown



_1470650600.unknown



_1470650598.unknown



_1470650565.unknown



_1470650581.unknown



_1470650589.unknown



_1470650593.unknown



_1470650595.unknown



_1470650596.unknown



_1470650594.unknown



_1470650591.unknown



_1470650592.unknown



_1470650590.unknown



_1470650585.unknown



_1470650587.unknown



_1470650588.unknown



_1470650586.unknown



_1470650583.unknown



_1470650584.unknown



_1470650582.unknown



_1470650573.unknown



_1470650577.unknown



_1470650579.unknown



_1470650580.unknown



_1470650578.unknown



_1470650575.unknown



_1470650576.unknown



_1470650574.unknown



_1470650569.unknown



_1470650571.unknown



_1470650572.unknown



_1470650570.unknown



_1470650567.unknown



_1470650568.unknown



_1470650566.unknown



_1470650549.unknown



_1470650557.unknown



_1470650561.unknown



_1470650563.unknown



_1470650564.unknown



_1470650562.unknown



_1470650559.unknown



_1470650560.unknown



_1470650558.unknown



_1470650553.unknown



_1470650555.unknown



_1470650556.unknown



_1470650554.unknown



_1470650551.unknown



_1470650552.unknown



_1470650550.unknown



_1470650541.unknown



_1470650545.unknown



_1470650547.unknown



_1470650548.unknown



_1470650546.unknown



_1470650543.unknown



_1470650544.unknown



_1470650542.unknown



_1470650533.unknown



_1470650537.unknown



_1470650539.unknown



_1470650540.unknown



_1470650538.unknown



_1470650535.unknown



_1470650536.unknown



_1470650534.unknown



_1470650525.unknown



_1470650529.unknown



_1470650531.unknown



_1470650532.unknown



_1470650530.unknown



_1470650527.unknown



_1470650528.unknown



_1470650526.unknown



_1470650521.unknown



_1470650523.unknown



_1470650524.unknown



_1470650522.unknown



_1470650519.unknown



_1470650520.unknown



_1470650517.unknown



_1470650518.unknown



_1470650516.unknown






Don Gia/1665_2006_QD-UBND_150806_NB_12#TRANG.NH.dot
C«ng b¸o

C«ng b¸o



AF.81150 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI, LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, 


                   MÁNG NƯỚC, TẤM ĐAN


    Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AF.81151

		Ván khuôn sàn, mái

		100m2

		2.823.525

		1.238.197

		

		4.061.722



		AF.81152

		Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan

		100m2

		2.823.525

		1.308.032

		

		4.131.557





AF.81160 - VÁN KHUÔN CẦU THANG


    Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn

		

		

		

		

		



		AF.81161

		- Cầu thang thường

		100m2

		3.140.156

		2.102.408

		

		5.242.564



		AF.81162

		- Cầu thang xoáy ốc

		100m2

		4.137.675

		4.323.352

		

		8.461.027





AF.81200 - VÁN KHUÔN NỀN, SÂN BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG, MÁI TALUY 


                   VÀ KẾT CẤU BÊ TÔNG TƯƠNG TỰ


(Chưa tính vật liệu khe co dãn, vật liệu chèn khe)


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AF.81211

		Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự

		100m2

		2.601.000

		620.247

		

		3.221.247





AF.81300 - VÁN KHUÔN TƯỜNG


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường thẳng

		

		

		

		

		



		AF.81311

		- Chiều dày 

[image: image1.wmf] 45cm

		100m2

		2.627.017

		1.276.331

		

		3.903.348



		AF.81312

		- Chiều dày > 45cm

		100m2

		2.820.556

		1.498.241

		

		4.318.797



		

		Ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ

		

		

		

		

		



		AF.81321

		- Chiều dày 

[image: image2.wmf] 45cm

		100m2

		3.270.721

		1.992.601

		

		5.263.322



		AF.81322

		- Chiều dày > 45cm

		100m2

		3.532.589

		2.396.451

		

		5.929.040





AF.81410 - VÁN KHUÔN XI PHÔNG, PHỄU


AF.81420 - VÁN KHUÔN ỐNG CỐNG, ỐNG BUY


AF.81430 - VÁN KHUÔN CỐNG, VÒM


AF.81440 - VÁN KHUÔN CẦU MÁNG


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn 

		

		

		

		

		



		AF.81411

		Xi phông, phễu 

		100m2

		4.398.014

		5.894.216

		

		10.292.230



		AF.81421

		Ống cống, ống buy

		100m2

		3.166.602

		3.248.922

		

		6.415.524



		AF.81431

		Cống, vòm

		100m2

		3.875.615

		4.631.134

		

		8.506.749



		AF.81441

		Cầu máng

		100m2

		4.443.127

		6.393.168

		

		10.836.295





AF.81510 - VÁN KHUÔN MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


AF.81520 - VÁN KHUÔN MÓNG, THÂN MỐ, THÂN TRỤ CẦU


AF.81530 - VÁN KHUÔN DẦM, BẢN DẦM CẦU CẢNG


    






                          Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn 

		

		

		

		

		



		AF.81511

		Mũ mố, mũ trụ cầu

		100m2

		2.643.135

		2.391.397

		

		5.034.532



		AF.81512

		Móng mố, thân mố, móng trụ, thân trụ cầu

		100m2

		2.730.333

		1.320.897

		

		4.051.230



		AF.81531

		Dầm, bản dầm cầu cảng

		100m2

		5.726.384

		1.524.889

		

		7.251.273





AF.81600 - VÁN KHUÔN MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG 


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AF.81611

		Ván khuôn mái bờ kênh mương

		100m2

		2.606.753

		538.076

		

		3.144.829





SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN THÉP, VÁN ÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong đơn giá.


AF.82000 - VÁN KHUÔN THÉP, CÂY CHỐNG GỖ


AF.82100 - VÁN KHUÔN TƯỜNG, CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT, XÀ DẦM, GIẰNG


           







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.82111

		Chiều cao 

[image: image3.wmf] 16m

		100m2

		1.593.427

		1.758.745

		223.133

		3.575.305



		AF.82121

		

[image: image4.wmf] 50m

		100m2

		1.593.427

		1.837.769

		796.876

		4.228.072



		AF.82131

		> 50m

		100m2

		1.593.427

		1.975.602

		1.020.768

		4.589.797





AF.82200 - VÁN KHUÔN CỘT TRÒN


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn cột tròn

		

		

		

		

		



		AF.82211

		Chiều cao 

[image: image5.wmf] 16m

		100m2

		2.021.092

		1.814.797

		247.027

		4.082.916



		AF.82221

		

[image: image6.wmf] 50m

		100m2

		2.021.092

		1.906.686

		820.770

		4.748.548



		AF.82231

		> 50m

		100m2

		2.021.092

		2.044.518

		1.044.662

		5.110.272





AF.82300 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.82311

		Chiều cao 

[image: image7.wmf] 16m

		100m2

		1.773.649

		1.493.187

		223.133

		3.489.969



		AF.82321

		

[image: image8.wmf] 50m

		100m2

		1.773.649

		1.539.132

		796.876

		4.109.657



		AF.82331

		> 50m

		100m2

		1.773.649

		1.631.020

		1.020.768

		4.425.437





AF.82400 - VÁN KHUÔN MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG


           







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AF.82411

		Ván khuôn mặt đường bê tông

		100m2

		267.742

		573.222

		

		840.964





AF.83000 - VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP CÓ KHUNG XƯƠNG, 


                   CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG


AF.83100 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.83111

		Chiều cao 

[image: image9.wmf] 16m

		100m2

		800.591

		971.985

		43.929

		1.816.505



		AF.83121

		

[image: image10.wmf] 50m

		100m2

		800.591

		1.071.676

		617.671

		2.489.938



		AF.83131

		> 50m

		100m2

		800.591

		1.171.366

		841.563

		2.813.520





AF.83200 - VÁN KHUÔN TƯỜNG


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường

		

		

		

		

		



		AF.83211

		Chiều cao 

[image: image11.wmf] 16m

		100m2

		871.980

		940.478

		43.929

		1.856.387



		AF.83221

		

[image: image12.wmf] 50m

		100m2

		871.980

		1.033.745

		617.671

		2.523.396



		AF.83231

		                   > 50m

		100m2

		871.980

		1.137.579

		841.563

		2.851.122





AF.83300 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.83311

		Chiều cao 

[image: image13.wmf] 16m

		100m2

		918.120

		985.504

		43.929

		1.947.553



		AF.83321

		

[image: image14.wmf] 50m

		100m2

		918.120

		1.086.122

		617.671

		2.621.913



		AF.83331

		                   > 50m

		100m2

		918.120

		1.194.550

		841.563

		2.954.233





AF.83400 - VÁN KHUÔN CỘT VUÔNG, CHỮ NHẬT


           







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn cột vuông, chữ nhật

		

		

		

		

		



		AF.83411

		Chiều cao 

[image: image15.wmf] 16m

		100m2

		486.593

		1.034.664

		43.929

		1.565.186



		AF.83421

		

[image: image16.wmf] 50m

		100m2

		486.593

		1.137.120

		617.671

		2.241.384



		AF.83431

		> 50m

		100m2

		486.593

		1.251.980

		841.563

		2.580.136





AF.84000 - VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP KHÔNG CÓ

                    KHUNG XƯƠNG, XÀ GỒ GỖ, CỘT CHỐNG BẰNG HỆ GIÁO ỐNG


AF.84100 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.84111

		Chiều cao 

[image: image17.wmf] 16m

		100m2

		2.624.315

		1.020.335

		43.929

		3.688.579



		AF.84121

		

[image: image18.wmf] 50m

		100m2

		2.624.315

		1.155.914

		617.671

		4.397.900



		AF.84131

		> 50m

		100m2

		2.624.315

		1.268.565

		841.563

		4.734.443





AF.84200 - VÁN KHUÔN TƯỜNG


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường 

		

		

		

		

		



		AF.84211

		Chiều cao 

[image: image19.wmf] 16m

		100m2

		3.109.079

		968.504

		43.929

		4.121.512



		AF.84221

		

[image: image20.wmf] 50m

		100m2

		3.109.079

		1.065.447

		617.671

		4.792.197



		AF.84231

		> 50m

		100m2

		3.109.079

		1.169.281

		841.563

		5.119.923





AF.84300 - VÁN KHUÔN  XÀ DẦM, GIẰNG


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.84311

		Chiều cao 

[image: image21.wmf] 16m

		100m2

		3.237.116

		1.034.664

		43.929

		4.315.709



		AF.84321

		

[image: image22.wmf] 50m

		100m2

		3.237.116

		1.138.039

		617.671

		4.992.826



		AF.84331

		> 50m

		100m2

		3.237.116

		1.251.980

		841.563

		5.330.659





AF.85000 - VÁN KHUÔN BẰNG VÁN ÉP CÔNG NGHIỆP HỆ XÀ GỒ GỖ  


                   DÀN GIÁO CÔNG CỤ


AF.85100 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI


           







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.85111

		Chiều cao 

[image: image23.wmf] 16m

		100m2

		2.348.955

		1.719.666

		43.929

		4.112.550



		AF.85121

		

[image: image24.wmf] 50m

		100m2

		2.348.955

		1.894.124

		617.671

		4.860.750



		AF.85131

		> 50m

		100m2

		2.348.955

		2.068.583

		841.563

		5.259.101





AF.85200 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.85211

		Chiều cao 

[image: image25.wmf] 16m

		100m2

		2.913.225

		1.722.909

		43.929

		4.680.063



		AF.85221

		

[image: image26.wmf] 50m

		100m2

		2.913.225

		1.906.686

		617.671

		5.437.582



		AF.85231

		> 50m

		100m2

		2.913.225

		2.090.462

		841.563

		5.845.250





AF.86000 - VÁN KHUÔN THÉP, KHUNG XƯƠNG THÉP, CỘT CHỐNG BẰNG


                    GIÁO ỐNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong đơn giá.


AF.86100 - VÁN KHUÔN SÀN MÁI


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.86111

		Chiều cao 

[image: image27.wmf] 16m

		100m2

		1.152.861

		996.908

		661.601

		2.811.370



		AF.86121

		

[image: image28.wmf] 50m

		100m2

		1.152.861

		1.121.521

		617.671

		2.892.053



		AF.86131

		> 50m

		100m2

		1.152.861

		1.206.258

		841.563

		3.200.682





AF.86200 - VÁN KHUÔN TƯỜNG


           







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường

		

		

		

		

		



		AF.86211

		Chiều cao 

[image: image29.wmf] 16m

		100m2

		1.239.180

		1.420.593

		661.601

		3.321.374



		AF.86221

		

[image: image30.wmf] 50m

		100m2

		1.174.060

		1.495.361

		617.671

		3.287.092



		AF.86231

		> 50m

		100m2

		1.174.060

		1.744.588

		841.563

		3.760.211





AF.86300 - VÁN KHUÔN XÀ DẦM, GIẰNG


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.86311

		Chiều cao 

[image: image31.wmf] 16m

		100m2

		1.255.080

		1.146.444

		661.601

		3.063.125



		AF.86321

		

[image: image32.wmf] 50m

		100m2

		1.189.960

		1.246.135

		617.671

		3.053.766



		AF.86331

		> 50m

		100m2

		1.189.960

		1.345.825

		841.563

		3.377.348





AF.86400 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÀ VẬN HÀNH KẾT CẤU THÉP, 


                  VÁN KHUÔN TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành thiết bị ván khuôn trượt ở mọi độ cao, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt 

		

		

		

		

		



		AF.86411

		Lồng thang máy

		100m2

		2.716.773

		2.472.341

		4.400.298

		9.589.412



		AF.86421

		Silô

		100m2

		3.012.342

		2.257.355

		4.000.785

		9.270.482



		AF.86431

		Ống khói

		100m2

		3.669.895

		3.493.525

		4.935.282

		12.098.702





AF.87100 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ KẾT CẤU THÉP HỆ VÁN KHUÔN NGOÀI 


                   DẦM CẦU ĐÚC ĐẨY


           







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AF.87111

		Lắp dựng, tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy

		100m2

		90.001

		573.222

		403.034

		1.066.257





AF.87200 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN MỐ TRỤ CẦU


Thành phần công việc:


Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


    







               Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu

		

		

		

		

		



		AF.87211

		Trên cạn

		100m2

		815.710

		1.539.132

		1.794.386

		4.149.228



		AF.87221

		Dưới nước

		100m2

		815.710

		1.846.958

		3.815.450

		6.478.118





AF.88110 - SẢN XUẤT HỆ VÁN KHUÔN, HỆ KHUNG ĐỠ VÁN KHUÔN HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m, sản xuất hệ ván khuôn hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá chưa tính thu hồi giá vật liệu chính).


    







               Đơn vị tính: đồng/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AF.88110

		Sản xuất ván khuôn kim loại 

		Tấn

		9.156.958

		1.676.964

		946.462

		11.780.384





AF.88210 - TỔ HỢP, DI CHUYỂN VÀ LẮP DỰNG VÁN KHUÔN HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật.


           







      Đơn vị tính: đồng/1tấn/lần đầu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại

		

		

		

		

		



		AF.88211

		Hầm ngang

		Tấn

		183.353

		679.393

		758.416

		1.621.162



		AF.88212

		Hầm đứng, nghiêng

		Tấn

		160.069

		710.297

		796.793

		1.667.159





AF.88220 - THÁO, DI CHUYỂN HỆ VÁN KHUÔN HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


    


                                  Đơn vị tính: đồng/1tấn/lần di chuyển tiếp theo


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm

		

		

		

		

		



		AF.88221

		Hầm ngang

		Tấn

		

		43.489

		42.733

		86.222



		AF.88222

		Hầm đứng, nghiêng

		Tấn

		

		52.017

		42.733

		94.750





Ghi chú:


Đơn giá sản xuất, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần đầu và tháo, di chuyển lần tiếp theo hệ ván khuôn hầm chưa tính chi phí tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối cùng sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông hầm.


AF.88300 - GIA CÔNG, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN CÔNG TRÌNH 


                   THUỶ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp đặt ván khuôn, hệ cây chống, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


    







                   Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AF.88310

		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tấm lớn công trình thuỷ công

		m2

		43.515

		44.362

		132.869

		220.746





 Ghi chú:


Trường hợp gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn mặt cong, căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định và đưa vào dự toán.


AF.88410 - SẢN XUẤT VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM 


                   CẦU ĐÚC HẪNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, sản xuất hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chi phí vật liệu chính đã tính trong đơn giá).


           





                Đơn vị tính: đồng/1m2 bề mặt bê tông


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AF.88410

		 Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

		m2

		98.096

		62.307

		37.344

		197.747





Ghi chú:


Ván khuôn khối bê tông dầm hộp trên đỉnh chôn trong bê tông tính như chi phí 
kết cấu thép chôn trong bê tông.


AF.88420 - TỔ HỢP, LẮP DỰNG VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN DẦM


                  CẦU ĐÚC HẪNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


    


                                                           Đơn vị tính: đồng/1tấn/lần đầu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

		

		

		

		

		



		AF.88421

		Trên cạn

		Tấn

		55.963

		87.728

		104.422

		248.113



		AF.88422

		Dưới nước

		Tấn

		55.963

		105.672

		358.810

		520.445





AF.88430 - THÁO, DI CHUYỂN VÁN KHUÔN, HỆ TREO ĐỠ VÁN KHUÔN 


                   DẦM CẦU ĐÚC HẪNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thuỷ lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bulông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván khuôn bằng kích thuỷ lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


    


                                  Đơn vị tính: đồng/1tấn/lần di chuyển tiếp theo


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

		

		

		

		

		



		AF.88431

		Trên cạn

		Tấn

		43.963

		62.307

		204.548

		310.818



		AF.88432

		Dưới nước

		Tấn

		50.083

		82.245

		456.317

		588.645





CHƯƠNG VII


CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ


LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

AG.10000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thuyết minh và quy định áp dụng:


- Đơn giá công tác sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ tính cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường, gồm ba nhóm công việc:


+ Đổ bê tông


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.


- Đơn giá công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.


- Nếu trên bề mặt cấu kiện bê tông có diện tích chỗ rỗng 

[image: image33.wmf] 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30 độ sụt 2-4cm, đối với cấu kiện vỏ mỏng và khi đổ bằng cần cẩu dùng độ sụt 6-8cm, độ sụt 14-17cm khi đổ bằng bơm bê tông.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.


AG.11100 - BÊ TÔNG CỌC, CỘT, CỌC CỪ


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cọc, cột, cọc cừ, đá 1x2


Bê tông cọc, cột

		

		

		

		

		



		AG.11112

		- Mác 150

		m3

		274.480

		71.972

		22.939

		369.391



		AG.11113

		- Mác 200

		m3

		310.730

		71.972

		22.939

		405.641



		AG.11114

		- Mác 250

		m3

		348.176

		71.972

		22.939

		443.087



		AG.11115

		- Mác 300

		m3

		383.939

		71.972

		22.939

		478.850



		

		Bê tông cọc cừ

		

		

		

		

		



		AG.11122

		- Mác 150

		m3

		274.480

		147.485

		18.995

		440.960



		AG.11123

		- Mác 200

		m3

		310.730

		147.485

		18.995

		477.210



		AG.11124

		- Mác 250

		m3

		348.176

		147.485

		18.995

		514.656



		AG.11125

		- Mác 300

		m3

		383.939

		147.485

		18.995

		550.419





AG.11200 - BÊ TÔNG XÀ DẦM


AG.11300 - BÊ TÔNG PA NEN


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11212

		- Mác 150

		m3

		274.480

		75.467

		22.939

		372.886



		AG.11213

		- Mác 200

		m3

		310.730

		75.467

		22.939

		409.136



		AG.11214

		- Mác 250

		m3

		348.176

		75.467

		22.939

		446.582



		AG.11215

		- Mác 300

		m3

		383.939

		75.467

		22.939

		482.345



		

		Bê tông panen 3 mặt, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11312

		- Mác 150

		m3

		274.480

		98.491

		16.958

		389.929



		AG.11313

		- Mác 200

		m3

		310.730

		98.491

		16.958

		426.179



		AG.11314

		- Mác 250

		m3

		348.176

		98.491

		16.958

		463.625



		AG.11315

		- Mác 300

		m3

		383.939

		98.491

		16.958

		499.388



		

		Bê tông panen 4 mặt, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11322

		- Mác 150

		m3

		274.480

		146.670

		16.958

		438.108



		AG.11323

		- Mác 200

		m3

		310.730

		146.670

		16.958

		474.358



		AG.11324

		- Mác 250

		m3

		348.176

		146.670

		16.958

		511.804



		AG.11325

		- Mác 300

		m3

		383.939

		146.670

		16.958

		547.567





AG.11400 - BÊ TÔNG TẤM ĐAN, MÁI HẮT, LANH TÔ, LÁ CHỚP, NAN HOA,


                    CỬA SỔ TRỜI, CON SƠN, HÀNG RÀO, LAN CAN


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11412

		- Mác 150

		m3

		274.480

		101.076

		10.098

		385.654



		AG.11413

		- Mác 200

		m3

		310.730

		101.076

		10.098

		421.904



		AG.11414

		- Mác 250

		m3

		348.176

		101.076

		10.098

		459.350



		AG.11415

		- Mác 300

		m3

		383.939

		101.076

		10.098

		495.113



		

		Bê tông nan hoa, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11422

		- Mác 150

		m3

		274.480

		195.466

		10.098

		480.044



		AG.11423

		- Mác 200

		m3

		310.730

		195.466

		10.098

		516.294



		AG.11424

		- Mác 250

		m3

		348.176

		195.466

		10.098

		553.740



		AG.11425

		- Mác 300

		m3

		383.939

		195.466

		10.098

		589.503



		

		Bê tông lá chớp, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11432

		- Mác 150

		m3

		274.480

		122.707

		10.098

		407.285



		AG.11433

		- Mác 200

		m3

		310.730

		122.707

		10.098

		443.535



		AG.11434

		- Mác 250

		m3

		348.176

		122.707

		10.098

		480.981



		AG.11435

		- Mác 300

		m3

		383.939

		122.707

		10.098

		516.744





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11442

		- Mác 150

		m3

		274.480

		142.372

		10.098

		426.950



		AG.11443

		- Mác 200

		m3

		310.730

		142.372

		10.098

		463.200



		AG.11444

		- Mác 250

		m3

		348.176

		142.372

		10.098

		500.646



		AG.11445

		- Mác 300

		m3

		383.939

		142.372

		10.098

		536.409



		

		Bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11452

		- Mác 150

		m3

		274.480

		112.482

		10.098

		397.060



		AG.11453

		- Mác 200

		m3

		310.730

		112.482

		10.098

		433.310



		AG.11454

		- Mác 250

		m3

		348.176

		112.482

		10.098

		470.756



		AG.11455

		- Mác 300

		m3

		383.939

		112.482

		10.098

		506.519





BÊ TÔNG ỐNG CỐNG, ỐNG BUY


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông ống cống, ống buy


Bê tông ống cống, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11512

		- Mác 150

		m3

		274.480

		95.506

		11.108

		381.094



		AG.11513

		- Mác 200

		m3

		310.730

		95.506

		11.108

		417.344



		AG.11514

		- Mác 250

		m3

		348.176

		95.506

		11.108

		454.790



		AG.11515

		- Mác 300

		m3

		383.939

		95.506

		11.108

		490.553



		

		Bê tông ống buy D 

[image: image34.wmf] 70cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11612

		- Mác 150

		m3

		274.480

		124.499

		11.108

		410.087



		AG.11613

		- Mác 200

		m3

		310.730

		124.499

		11.108

		446.337



		AG.11614

		- Mác 250

		m3

		348.176

		124.499

		11.108

		483.783



		AG.11615

		- Mác 300

		m3

		383.939

		124.499

		11.108

		519.546



		

		Bê tông ống buy D > 70cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11622

		- Mác 150

		m3

		274.480

		106.165

		11.613

		392.258



		AG.11623

		- Mác 200

		m3

		310.730

		106.165

		11.613

		428.508



		AG.11624

		- Mác 250

		m3

		348.176

		106.165

		11.613

		465.954



		AG.11625

		- Mác 300

		m3

		383.939

		106.165

		11.613

		501.717





AG.11700 - BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG 


   









   Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông dầm cầu


Bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11713

		- Mác 200

		m3

		310.730

		192.966

		45.286

		548.982



		AG.11714

		- Mác 250

		m3

		348.176

		192.966

		45.286

		586.428



		AG.11715

		- Mác 300

		m3

		383.939

		192.966

		45.286

		622.191



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11723

		- Mác 200

		m3

		310.730

		220.532

		45.286

		576.548



		AG.11724

		- Mác 250

		m3

		348.176

		220.532

		45.286

		613.994



		AG.11725

		- Mác 300

		m3

		383.939

		220.532

		45.286

		649.757



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11733

		- Mác 200

		m3

		310.730

		234.316

		52.382

		597.428



		AG.11734

		- Mác 250

		m3

		348.176

		234.316

		52.382

		634.874



		AG.11735

		- Mác 300

		m3

		383.939

		234.316

		52.382

		670.637





AG.11800 - BÊ TÔNG BẢN MẶT CẦU, BẢN NGĂN BA LÁT, BÊ TÔNG KẾT CẤU 


                   CẦU KHÁC


  









   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát, bê tông kết cấu cầu khác


Bê tông bản mặt cầu, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11812

		- Mác 150

		m3

		274.480

		147.022

		22.939

		444.441



		AG.11813

		- Mác 200

		m3

		310.730

		147.022

		22.939

		480.691



		AG.11814

		- Mác 250

		m3

		348.176

		147.022

		22.939

		518.137



		AG.11815

		- Mác 300

		m3

		383.939

		147.022

		22.939

		553.900



		

		Bê tông bản ngăn ba lát, 
đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11822

		- Mác 150

		m3

		274.480

		163.561

		22.939

		460.980



		AG.11823

		- Mác 200

		m3

		310.730

		163.561

		22.939

		497.230



		AG.11824

		- Mác 250

		m3

		348.176

		163.561

		22.939

		534.676



		AG.11825

		- Mác 300

		m3

		383.939

		163.561

		22.939

		570.439



		

		Bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11832

		- Mác 150

		m3

		274.480

		140.130

		22.939

		437.549



		AG.11833

		- Mác 200

		m3

		310.730

		140.130

		22.939

		473.799



		AG.11834

		- Mác 250

		m3

		348.176

		140.130

		22.939

		511.245



		AG.11835

		  - Mác 300

		m3

		383.939

		140.130

		22.939

		547.008





AG.11900 - BÊ TÔNG CỤC LẤP SÔNG, CỤC CHẮN SÓNG


   









   Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng


Bê tông cục lấp sông, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11912

		- Mác 150

		m3

		274.480

		86.835

		16.563

		377.878



		AG.11913

		- Mác 200

		m3

		310.730

		86.835

		16.563

		414.128



		AG.11914

		- Mác 250

		m3

		348.176

		86.835

		16.563

		451.574



		AG.11915

		- Mác 300

		m3

		383.939

		86.835

		16.563

		487.337



		

		Bê tông cục chắn sóng, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11922

		- Mác 150

		m3

		274.480

		88.213

		17.435

		380.128



		AG.11923

		- Mác 200

		m3

		310.730

		88.213

		17.435

		416.378



		AG.11924

		- Mác 250

		m3

		348.176

		88.213

		17.435

		453.824



		AG.11925

		- Mác 300

		m3

		383.939

		88.213

		17.435

		489.587





SẢN XUẤT CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM.


AG.12100 - BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 


  









   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12113

		- Mác 200

		m3

		322.206

		160.345

		92.342

		574.893



		AG.12114

		- Mác 250

		m3

		365.739

		160.345

		92.342

		618.426



		AG.12115

		- Mác 300

		m3

		396.785

		160.345

		92.342

		649.472



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12123

		- Mác 200

		m3

		322.206

		175.048

		176.318

		673.572



		AG.12124

		- Mác 250

		m3

		365.739

		175.048

		176.318

		717.105



		AG.12125

		- Mác 300

		m3

		396.785

		175.048

		176.318

		748.151



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12133

		- Mác 200

		m3

		322.206

		72.592

		77.549

		472.347



		AG.12134

		- Mác 250

		m3

		365.739

		72.592

		77.549

		515.880



		AG.12135

		  - Mác 300

		m3

		396.785

		72.592

		77.549

		546.926





AG.12200 - BÊ TÔNG DẦM CẦU ĐỔ BẰNG BƠM BÊ TÔNG


   









   Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12213

		- Mác 200

		m3

		336.024

		160.345

		63.535

		559.904



		AG.12214

		- Mác 250

		m3

		381.419

		160.345

		63.535

		605.299



		AG.12215

		- Mác 300

		m3

		425.679

		160.345

		63.535

		649.559



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12223

		- Mác 200

		m3

		336.024

		175.048

		65.925

		576.997



		AG.12224

		- Mác 250

		m3

		381.419

		175.048

		65.925

		622.392



		AG.12225

		- Mác 300

		m3

		425.679

		175.048

		65.925

		666.652



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12233

		- Mác 200

		m3

		336.024

		72.592

		55.742

		464.358



		AG.12234

		- Mác 250

		m3

		381.419

		72.592

		55.742

		509.753



		AG.12235

		- Mác 300

		m3

		425.679

		72.592

		55.742

		554.013





AG.13000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT CỐT THÉP BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


AG.13100 - CỐT THÉP CỘT, CỌC, CỪ, XÀ DẦM, GIẰNG  



  


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AG.13111

		- Đường kính 

[image: image35.wmf] 10mm

		tấn

		8.120.169

		607.573

		25.445

		8.753.187



		AG.13121

		- Đường kính 

[image: image36.wmf] 18mm

		tấn

		8.221.885

		333.419

		153.061

		8.708.365



		AG.13131

		- Đường kính > 18mm

		tấn

		8.124.985

		319.349

		138.198

		8.582.532





AG.13200 - CỐT THÉP PA NEN, TẤM ĐAN, HÀNG RÀO, CỬA SỔ, LÁ CHỚP,


                   NAN HOA, CON SƠN


   









  Đơn vị tính: đ/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép pa nen

		

		

		

		

		



		AG.13211

		- Đường kính 

[image: image37.wmf] 10mm

		tấn

		8.120.169

		911.147

		30.534

		9.061.850



		AG.13212

		- Đường kính > 10mm

		tấn

		8.221.175

		560.247

		269.485

		9.050.907



		AG.13221

		Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con son

		tấn

		8.024.694

		729.088

		25.445

		8.779.227





AG.13300 - CỐT THÉP ỐNG CỐNG, ỐNG BUY

  


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép ống cống, ống buy

		

		

		

		

		



		AG.13311

		- Đường kính 

[image: image38.wmf] 10mm

		tấn

		8.120.169

		1.092.554

		25.445

		9.238.168



		AG.13321

		- Đường kính 

[image: image39.wmf] 18mm

		tấn

		8.264.461

		628.058

		288.460

		9.180.979



		AG.13331

		- Đường kính > 18mm

		tấn

		8.167.561

		547.196

		268.911

		8.983.668





AG.13400 - CỐT THÉP DẦM CẦU
 

  


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.13421

		- Đường kính 

[image: image40.wmf] 18mm

		tấn

		8.106.707

		363.878

		156.839

		8.627.424



		AG.13431

		- Đường kính > 18mm

		tấn

		8.144.774

		202.616

		197.714

		8.545.102





AG.13500 - GIA CÔNG LẮP ĐẶT CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, thổi rửa ống luồn cáp, luồn đặt, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật . Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đối với cáp thép dự ứng lực, dầm cầu kéo sau bao gồm cả việc làm sạch và khô ống luồn cáp.


- Đối với dự ứng lực cả silô, sàn, dầm nhà đã bao gồm việc vận chuyển vật liệu lên cao.



AG.13510 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC DẦM CẦU


   









  Đơn vị tính: đ/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.13511

		- Kéo sau

		tấn

		16.775.838

		1.395.671

		2.986.762

		21.158.271



		AG.13512

		- Kéo trước

		tấn

		16.775.838

		1.196.289

		1.079.606

		19.051.733





AG.13520 - GIA CÔNG, LẮP ĐẶT, KÉO CÁP THÉP DỰ ỨNG LỰC SILÔ, DẦM,


                   SÀN NHÀ  


Thành phần công việc:  


Chuẩn bị, luồn cáp vào ống luồn bằng máy luồn cáp. Rải, đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu thiết kế. (Không phân biệt chiều cao).

  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân  


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà 

		

		

		

		

		



		AG.13521

		- Silô

		tấn

		16.760.130

		1.694.743

		3.962.681

		22.417.554



		AG.13522

		- Dầm, sàn nhà

		tấn

		16.738.710

		872.294

		270.858

		17.881.862





AG.13530 - LẮP ĐẶT NEO CÁP DỰ ỨNG LỰC



Thành phần công việc:  


Chuẩn bị, kiểm tra. lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).

      Đơn vị tính: đ/1đầu neo


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AG.13531

		Lắp đặt neo cáp dự ứng lực

		1 đầu neo

		20.155

		12.461

		

		32.616





AG.20000 - LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG, TẤM SÀN, MÁI 3D-SG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong đơn giá).


Công tác trát vữa xi măng áp dụng đơn giá trát tường, trần tại chương công tác hoàn thiện.


AG.21100- LẮP DỰNG TẤM TƯỜNG


 









   Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng tấm tường 3D-SG

		

		

		

		

		



		AG.21111

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		139.414

		34.289

		5.670

		179.373



		AG.21121

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		200.137

		35.168

		6.546

		241.851



		AG.21131

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		242.318

		36.047

		6.546

		284.911





AG.21200 - LẮP DỰNG TẤM SÀN


              Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng tấm sàn 3D-SG

		

		

		

		

		



		AG.21211

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		222.625

		49.235

		4.463

		276.323



		AG.21221

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		286.101

		50.554

		4.463

		341.118



		AG.21231

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		326.904

		52.752

		4.463

		384.119





AG.21300- LẮP DỰNG TẤM MÁI NGHIÊNG, CẦU THANG


 









   Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng tấm mái 3D-SG

		

		

		

		

		



		AG.21311

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		186.789

		61.544

		4.574

		252.907



		AG.21321

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		245.919

		64.181

		4.574

		314.674



		AG.21331

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		286.722

		65.060

		4.574

		356.356





AG.30000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ VÁN KHUÔN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Vật liệu luân chuyển đã tính trong đơn giá, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong đơn giá).


AG.31000 - VÁN KHUÔN GỖ


Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


AG.31100 - VÁN KHUÔN PA NEN, CỌC, CỘT


          Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn panen, cọc cột

		

		

		

		

		



		AG.31111

		Ván khuôn panen

		100m2

		348.293

		1.168.078

		

		1.516.371



		AG.31121

		Ván khuôn cọc, cột

		100m2

		266.872

		1.129.142

		

		1.396.014





AG.31200 - VÁN KHUÔN XÀ, DẦM


          Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AG.31211

		Ván khuôn xà dầm

		100m2

		721.473

		1.354.143

		

		2.075.616





AG.31300 - VÁN KHUÔN NẮP ĐAN, TẤM CHỚP


          Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AG.31311

		Ván khuôn nắp đan, tấm chớp

		100m2

		249.999

		1.007.615

		

		1.257.614





AG.32000 - VÁN KHUÔN KIM LOẠI


AG.32100 - VÁN KHUÔN DẦM CẦU


              Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.32111

		- Dầm bản

		m2

		51.939

		67.790

		3.750

		123.479



		AG.32121

		- Dầm chữ T, I

		m2

		62.700

		84.737

		17.580

		165.017



		AG.32131

		- Dầm hộp

		m2

		59.860

		94.706

		8.851

		163.417





AG.32200 - VÁN KHUÔN CÁC LOẠI CẤU KIỆN KHÁC


          Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AG.32211

		Ván khuôn các loại cấu kiện khác

		100m2

		294.726

		1.459.189

		92.940

		1.846.855





AG.40000 - LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


AG.41000 - LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG MÁY


AG.41100 - LẮP CỘT


              Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp cột

		

		

		

		

		



		AG.41111

		- Trọng lượng 

[image: image41.wmf] 2,5tấn

		cái

		79.153

		47.782

		88.099

		215.034



		AG.41121

		- Trọng lượng 

[image: image42.wmf] 5tấn

		cái

		79.153

		53.755

		116.311

		249.219



		AG.41131

		- Trọng lượng 

[image: image43.wmf] 7tấn

		cái

		90.153

		72.592

		144.523

		307.268



		AG.41141

		- Trọng lượng > 7tấn

		cái

		90.153

		77.646

		215.053

		382.852





AG.41200 - LẮP XÀ DẦM, GIẰNG


             Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp xà dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AG.41211

		- Trọng lượng 

[image: image44.wmf] 1tấn

		cái

		126.231

		22.513

		108.062

		256.806



		AG.41221

		- Trọng lượng 

[image: image45.wmf] 3tấn

		cái

		319.829

		42.728

		164.486

		527.043



		AG.41231

		- Trọng lượng 

[image: image46.wmf] 5tấn

		cái

		319.829

		47.782

		206.804

		574.415





AG.41300 - LẮP DẦM CẦU TRỤC


              Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dầm cầu trục

		

		

		

		

		



		AG.41311

		- Trọng lượng 

[image: image47.wmf] 3tấn

		cái

		368.379

		56.824

		218.516

		643.719



		AG.41321

		- Trọng lượng > 3tấn

		cái

		368.379

		67.790

		317.259

		753.428





AG.41400 - LẮP GIÁ ĐỠ MÁI CHỒNG DIÊM


              Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AG.41411

		Lắp giá đỡ mái chồng diêm

		cái

		78.372

		67.538

		105.668

		251.578





AG.41500 - LẮP PA NEN, TẤM MÁI, MÁNG NƯỚC, MÁI HẮT


              Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp panen, tấm mái, máng nước, mái hắt

		

		

		

		

		



		AG.41511

		- Panen

		cái

		22.090

		4.135

		37.104

		63.329



		AG.41521

		- Tấm mái

		cái

		22.090

		4.594

		38.514

		65.198



		AG.41531

		- Máng nước

		cái

		22.090

		6.892

		49.799

		78.781



		AG.41541

		- Mái hắt

		cái

		90.200

		12.405

		70.530

		173.135





AG.42100 - LẮP CÁC LOẠI CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN BẰNG THỦ CÔNG


             Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AG.42111

		- Trọng lượng 

[image: image48.wmf] 50kg

		cái

		1.090

		6.892

		

		7.982



		AG.42121

		- Trọng lượng 

[image: image49.wmf] 100kg

		cái

		1.816

		11.486

		

		13.302



		AG.42131

		- Trọng lượng 

[image: image50.wmf] 250kg

		cái

		2.542

		20.675

		

		23.217



		AG.42141

		- Trọng lượng > 250kg

		cái

		3.632

		39.053

		

		42.685





AG.42200 - LẮP ĐẶT CỐNG HỘP


    Đơn vị tính: đ/1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt cống hộp

		

		

		

		

		



		AG.42211

		- Trọng lượng 

[image: image51.wmf] 2tấn

		1 cấu kiện

		28.892

		48.241

		70.530

		147.663



		AG.42221

		- Trọng lượng 

[image: image52.wmf] 3tấn

		1 cấu kiện

		41.275

		52.836

		70.530

		164.641



		AG.42231

		- Trọng lượng > 5tấn

		1 cấu kiện

		49.530

		55.133

		70.530

		175.193





AG.50000 - LAO LẮP DẦM CẦU


AG.51100 - LẮP , TỔ HỢP DẦM DÀN CẦU THÉP


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, tổ hợp, lắp đặt cụm dầm dàn cầu tại bãi, nâng, điều chỉnh dầm dàn trên hệ đà trượt, con lăn. Đối với dầm dàn lắp hẫng sử dụng hệ thống cần cẩu, tời, kích lắp hẫng từng thanh dầm đúng vị trí quy định. Bắt xiết bu lông, tán ri vê bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


             Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép

		

		

		

		

		



		AG.51111

		Tổ hợp dầm dàn tại bãi

		tấn

		32.805

		573.222

		781.134

		1.387.161



		AG.51121

		Lắp hẫng từng thanh

		tấn

		32.805

		922.140

		1.409.569

		2.364.514





AG.52000 - LAO LẮP DẦM CẦU BẰNG CẨU LAO DẦM HOẶC CẨU LONG MÔN


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt, lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AG.52100 - LAO LẮP DẦM BÊ TÔNG            


       Đơn vị tính: đ/1m dầm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lao lắp dầm bê tông

		

		

		

		

		



		AG.52111

		- Chiều dài dầm 

[image: image53.wmf] 30m

		m dầm

		36.867

		295.085

		277.390

		609.342



		AG.52121

		- Chiều dài dầm 

[image: image54.wmf] 35m

		m dầm

		21.355

		234.273

		234.965

		490.593



		AG.52131

		- Chiều dài dầm > 35m

		m dầm

		18.108

		193.400

		195.804

		407.312





AG.52200 - LAO LẮP DẦM DÀN CẦU THÉP 


         Đơn vị tính: đ/1m cầu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lao lắp dầm dàn cầu thép

		

		

		

		

		



		AG.52211

		- Chiều dài hệ dầm dàn 

[image: image55.wmf] 40m

		m cầu

		312.549

		1.355.794

		440.560

		2.108.903



		AG.52221

		- Chiều dài hệ dầm dàn 

[image: image56.wmf] 55m

		m cầu

		223.181

		1.271.057

		414.453

		1.908.691



		AG.52231

		- Chiều dài hệ dầm dàn > 55m

		m cầu

		186.140

		1.186.320

		365.502

		1.737.962





AG.52300 - LẮP CẤU KIỆN BÊ TÔNG CỐT THÉP CẦU CẢNG


             Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng


Lắp đặt tấm bản

		

		

		

		

		



		AG.52311

		- Trọng lượng cấu kiện 

[image: image57.wmf] 10tấn

		cái

		17.740

		109.105

		192.459

		319.304



		AG.52312

		- Trọng lượng cấu kiện 

[image: image58.wmf] 15tấn

		cái

		17.740

		216.599

		249.118

		483.457





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AG.52313

		- Trọng lượng cấu kiện > 15tấn

		cái

		35.480

		433.735

		334.208

		803.423



		AG.52321

		Lắp đặt dầm


- Trọng lượng cấu kiện 

[image: image59.wmf] 15tấn

		cái

		81.870

		216.599

		723.354

		1.021.823



		AG.52322

		- Trọng lượng cấu kiện > 15tấn

		cái

		99.610

		433.735

		1.024.643

		1.557.988



		AG.52331

		Lắp đặt vòi voi


- Trọng lượng cấu kiện 

[image: image60.wmf] 10tấn

		cái

		39.915

		288.081

		291.618

		619.614



		AG.52332

		- Trọng lượng cấu kiện > 10tấn

		cái

		53.220

		433.735

		428.322

		915.277





AG.53000 - DI CHUYỂN VÀ NÂNG HẠ DẦM CẦU


Thành phần công việc:


Lắp đặt đường trượt, kích kéo, di chuyển cấu kiện vào vị trí trong phạm vi 30m, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AG.53100 - DI CHUYỂN DẦM CẦU


           Đơn vị tính: đ/1dầm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Di chuyển dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.53111

		- Chiều dài dầm 

[image: image61.wmf] 30m

		dầm

		93.580

		643.005

		

		736.585



		AG.53121

		- Chiều dài dầm 

[image: image62.wmf] 35m

		dầm

		107.824

		707.306

		

		815.130



		AG.53131

		- Chiều dài dầm > 35m

		dầm

		125.060

		778.086

		

		903.146





AG.53200 - NÂNG HẠ DẦM CẦU


           Đơn vị tính: đ/1dầm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nâng hạ dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.53211

		- Chiều dài dầm 

[image: image63.wmf] 30m

		dầm

		208.580

		792.542

		

		1.001.122



		AG.53221

		- Chiều dài dầm 

[image: image64.wmf] 35m

		dầm

		241.010

		922.140

		

		1.163.150



		AG.53231

		- Chiều dài dầm > 35m

		dầm

		279.710

		1.066.691

		

		1.346.401





CHƯƠNG VIII


SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ


Thành phần công việc:

Sản xuất và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AH.10000 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG VÌ KÈO


AH.11100 - VÌ KÈO MÁI NGÓI


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vì kèo mái ngói

		

		

		

		

		



		AH.11111

		- Khẩu độ 

[image: image65.wmf] 6,9m

		m3

		7.984.716

		345.784

		

		8.330.500



		AH.11121

		- Khẩu độ 

[image: image66.wmf] 8,1m

		m3

		7.849.305

		444.275

		

		8.293.580



		AH.11131

		- Khẩu độ 

[image: image67.wmf] 9,0m

		m3

		7.931.338

		456.639

		

		8.387.977



		AH.11141

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		7.454.896

		497.997

		

		7.952.893





AH.11200 - VÌ KÈO MÁI FIBRO XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vì kèo mái fibro xi măng

		

		

		

		

		



		AH.11211

		- Khẩu độ 

[image: image68.wmf] 4m

		m3

		7.864.062

		359.854

		

		8.223.916



		AH.11221

		- Khẩu độ 

[image: image69.wmf] 5,7m

		m3

		7.807.932

		385.010

		

		8.192.942



		AH.11231

		- Khẩu độ 

[image: image70.wmf] 6,9m

		m3

		7.450.382

		416.134

		

		7.866.516



		AH.11241

		- Khẩu độ 

[image: image71.wmf] 8,1m

		m3

		7.488.882

		453.228

		

		7.942.110



		AH.11251

		- Khẩu độ 

[image: image72.wmf] 9,0m

		m3

		7.802.012

		457.918

		

		8.259.930



		AH.11261

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		7.825.392

		492.028

		

		8.317.420





AH.11300 - VÌ KÈO HỖN HỢP GỖ MÁI NGÓI


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vì kèo hỗn  hợp gỗ mái ngói

		

		

		

		

		



		AH.11311

		- Khẩu độ 

[image: image73.wmf] 8,1m

		m3

		7.376.932

		432.336

		

		7.809.268



		AH.11321

		- Khẩu độ 

[image: image74.wmf] 9,0m

		m3

		7.770.732

		440.011

		

		8.210.743



		AH.11331

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		7.302.452

		464.740

		

		7.767.192





AH.11400 - VÌ KÈO HỖN HỢP GỖ, SẮT TRÒN MÁI FIBRO XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vì kèo hỗn hợp gỗ, sắt tròn  mái fibro xi măng

		

		

		

		

		



		AH.11411

		- Khẩu độ 

[image: image75.wmf] 8,1m

		m3

		 7.259.022

 

		413.150

		

		7.672.172



		AH.11421

		- Khẩu độ 

[image: image76.wmf] 9,0m

		m3

		7.151.612

		428.926

		

		7.580.538



		AH.11431

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		7.358.457

		511.214

		

		7.869.671





AH.12100 - GIẰNG VÌ KÈO 


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Giằng vì kèo, khẩu độ vì kèo 

[image: image77.wmf] 6,9m

		

		

		

		

		



		AH.12111

		- Theo thanh đứng gian giữa

		m3

		7.284.822

		431.484

		

		7.716.306



		AH.12121

		- Theo thanh đứng đầu hồi

		m3

		7.386.182

		424.662

		

		7.810.844





AH.12200 - GIẰNG VÌ KÈO GỖ MÁI NẰM NGHIÊNG


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ vì kèo 


Theo mái gian giữa

		

		

		

		

		



		AH.12211

		- Khẩu độ 

[image: image78.wmf] 8,1m

		m3

		7.844.732

		488.617

		

		8.333.349



		AH.12212

		- Khẩu độ 

[image: image79.wmf] 9,0m

		m3

		7.788.182

		477.531

		

		8.265.713



		AH.12213

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		7.554.182

		404.623

		

		7.958.805



		

		Theo mái gian đầu hồi

		

		

		

		

		



		AH.12221

		- Khẩu độ 

[image: image80.wmf] 8,1m

		m3

		7.859.682

		485.206

		

		8.344.888



		AH.12222

		- Khẩu độ 

[image: image81.wmf] 9,0m

		m3

		7.788.182

		485.206

		

		8.273.388



		AH.12223

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		7.674.432

		474.547

		

		8.148.979





AH.12300 - GIẰNG KÈO SẮT TRÒN


             Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân  


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Giằng kèo sắt tròn

		

		

		

		

		



		AH.12311

		- Khẩu độ 

[image: image82.wmf] 15m

		tấn

		10.072.857

		1.540.465

		

		11.613.322





AH.13000 - XÀ GỒ, CẦU PHONG GỖ


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xà gồ, cầu phong gỗ

		

		

		

		

		



		AH.13111

		- Mái thẳng

		m3

		6.514.028

		169.268

		

		6.683.296



		AH.13121

		- Mái nối, mái góc

		m3

		6.514.028

		181.206

		

		6.695.234



		AH.13211

		- Cầu phong

		m3

		6.515.237

		165.004

		

		6.680.241





AH.20000 - CÔNG TÁC LÀM GẦU GỖ


AH.21100 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG DẦM GỖ


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác làm cầu gỗ


Sản xuất, lắp dựng dầm gồ

		

		

		

		

		



		AH.21111

		- Chiều dài cầu 

[image: image83.wmf] 6m

		m3

		6.794.741

		90.390

		85.588

		6.970.719



		AH.21121

		- Chiều dài cầu 

[image: image84.wmf] 9m

		m3

		6.796.646

		99.344

		103.145

		6.999.135



		AH.21131

		- Chiều dài cầu > 9m

		m3

		6.796.646

		109.150

		131.674

		7.037.470





AH.21200 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CÁC KẾT CẤU GỖ MẶT CẦU


          Đơn vị tính: đ/1 m3cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu

		

		

		

		

		



		AH.21211

		- Lan can

		m3

		6.961.374

		499.702

		

		7.461.076



		AH.21221

		- Gỗ ngang mặt cầu

		m3

		6.902.016

		161.167

		

		7.063.183



		AH.21231

		- Gỗ băng lan

		m3

		7.502.388

		220.858

		

		7.723.246



		AH.21241

		- Gỗ đà chắn bánh xe

		m3

		6.859.879

		393.963

		

		7.253.842





AH.30000 - CÔNG TÁC LẮP DỰNG KHUÔN CỬA VÀ CỬA CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


       Đơn vị tính: đ/m; đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại

		

		

		

		

		



		AH.31111

		Lắp khuôn cửa đơn

		m

		2.846

		6.396

		

		9.242



		AH.31211

		Lắp khuôn cửa kép

		m

		5.055

		9.593

		

		14.648



		AH.32111

		Lắp cửa vào khuôn

		m2

		

		10.659

		

		10.659



		AH.32211

		Lắp cửa không có khuôn

		m2

		2.906

		17.055

		

		19.961





CHƯƠNG IX


SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP


AI.10000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN SẮT THÉP


Thành phần công việc:

Chuẩn bị lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v…sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật.


Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.11110 - SẢN XUẤT VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ LỚN


 Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn 

		

		

		

		

		



		AI.11111

		- Khẩu độ 18 ÷ 24m

		tấn

		8.623.180

		1.496.450

		1.064.921

		11.184.551



		AI.11112

		- Khẩu độ 

[image: image85.wmf] 36m

		tấn

		8.577.990

		1.304.540

		908.989

		10.791.519



		AI.11113

		- Khẩu độ > 36m

		tấn

		8.538.024

		1.137.120

		805.155

		10.480.299





AI.11120 - SẢN XUẤT VÌ KÈO THÉP HÌNH KHẨU ĐỘ NHỎ


 Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân  


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ

		

		

		

		

		



		AI.11121

		- Khẩu độ 

[image: image86.wmf] 9m

		tấn

		8.746.683

		1.812.061

		1.732.606

		12.291.350



		AI.11122

		- Khẩu độ 

[image: image87.wmf] 12m

		tấn

		8.602.530

		1.520.426

		1.259.371

		11.382.327



		AI.11123

		- Khẩu độ < 18m

		tấn

		8.532.626

		1.382.283

		893.663

		10.808.572





AI.11130 - SẢN XUẤT CỘT BẰNG THÉP HÌNH, CỘT BẰNG THÉP TẤM


 Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất  cột bằng thép hình, cột bằng thép tấm

		

		

		

		

		



		AI.11131

		- Cột thép hình

		tấn

		8.332.906

		436.470

		797.931

		9.567.307



		AI.11132

		- Cột thép tấm

		tấn

		9.210.318

		849.968

		1.424.754

		11.485.040





AI.11200 - SẢN XUẤT GIẰNG MÁI, XÀ GỒ THÉP


 Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất giằng mái, xà gồ thép

		

		

		

		

		



		AI.11211

		- Giằng mái 

		tấn

		8.329.683

		618.233

		117.127

		9.065.043



		AI.11221

		- Xà gồ thép

		tấn

		7.905.490

		299.310

		

		8.204.800    





AI.11300 - SẢN XUẤT DẦM TƯỜNG, DẦM MÁI, DẦM CẦU TRỤC


 Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất dầm tường, dầm mái, dầm cầu trục

		

		

		

		

		



		AI.11311

		- Dầm tường, dầm dưới vì kèo

		tấn

		8.221.716

		1.263.466

		768.148

		10.253.330



		AI.11321

		- Dầm mái

		tấn

		8.075.775

		1.153.568

		634.676

		9.864.019



		AI.11331

		- Dầm cầu trục

		tấn

		8.412.676

		1.038.753

		1.049.994

		10.501.423





AI.11400 - SẢN XUẤT THANG SẮT, LAN CAN, CỬA SỔ TRỜI


 Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất thang sắt, lan can, cửa sổ trời

		

		

		

		

		



		AI.11411

		- Thang sắt

		tấn

		8.248.844

		1.262.687

		888.767

		10.400.298



		AI.11421

		- Lan can

		tấn

		8.058.219

		1.568.349

		655.911

		10.282.479



		AI.11431

		- Cửa sổ trời

		tấn

		7.950.931

		1.641.514

		1.789.732

		11.382.177





AI.11500 - SẢN XUẤT HÀNG RÀO LƯỚI THÉP, CỬA LƯỚI THÉP, HÀNG RÀO 

                   SONG SẮT, CỬA SONG SẮT


 Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất hàng rào lưới thép, cửa lưới thép, hàng rào song sắt, cửa song sắt

		

		

		

		

		



		AI.11511

		- Hàng rào lưới thép

		m2

		129.772

		49.885

		14.055

		193.712



		AI.11521

		- Cửa lưới thép

		m2

		158.041

		55.428

		16.398

		229.867



		AI.11531

		- Hàng rào song sắt

		m2

		175.773

		63.955

		21.083

		260.811



		AI.11541

		- Cửa song sắt

		m2

		199.202

		72.482

		31.624

		303.308





AI.11600 - SẢN XUẤT CỬA SẮT, HOA SẮT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết, mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt


Sắt vuông đặc

		

		

		

		

		



		AI.11611

		- Kích thước 12x12 (mm)

		tấn

		8.228.488

		1.844.279

		765.792

		10.838.559



		AI.11612

		- Kích thước 14x14 (mm)

		tấn

		8.207.353

		1.580.099

		659.635

		10.447.087



		AI.11613

		- Kích thước 16x16 (mm)

		tấn

		8.191.345

		1.355.794

		578.570

		10.125.709



		

		Sắt vuông rỗng

		

		

		

		

		



		AI.11621

		- Kích thước 12x12 (mm)

		tấn

		10.471.584

		2.691.651

		1.926.462

		15.089.697



		AI.11622

		- Kích thước 14x14 (mm)

		tấn

		10.419.075

		2.306.844

		1.647.296

		14.373.215



		AI.11623

		- Kích thước 16x16 (mm)

		tấn

		10.378.614

		1.977.366

		1.412.296

		13.768.276





AI.11700 - SẢN XUẤT CỔNG SẮT


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp 

		

		

		

		

		



		AI.11711

		- Loại nan 12x12 (mm)

		tấn

		11.242.866

		1.936.493

		1.486.408

		14.665.767



		AI.11712

		- Loại nan 14x14 (mm)

		tấn

		11.207.330

		1.658.854

		1.280.048

		14.146.232



		AI.11713

		- Loại nan 16x16 (mm)

		tấn

		11.181.167

		1.423.584

		1.121.385

		13.726.136



		

		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt, nan bằng sắt hộp

		

		

		

		

		



		AI.11721

		- Loại nan 12x12 (mm)

		tấn

		11.514.838

		2.826.233

		1.258.577

		15.599.648



		AI.11722

		- Loại nan 14x14 (mm)

		tấn

		11.483.557

		2.421.987

		1.082.019

		14.987.563



		AI.11723

		- Loại nan 16x16 (mm)

		tấn

		11.459.953

		2.076.060

		947.213

		14.483.226





AI.11800 - LẮP DỰNG TÔN LƯỢN SÓNG, TRỤ ĐỠ TÔN LƯỢN SÓNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt thép bằng máy cắt, khoan lỗ, đột lỗ cán, cán tôn thành tấm lượn sóng, nắn cong vênh, mài tẩy ba via, sửa khuyết tật, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, sản phẩm trong phạm vi 100m.


   Đơn vị tính: đ/1m; đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất tôn lượn sóng, trụ đỡ tôn lượn sóng

		

		

		

		

		



		AI.11811

		- Tôn lượn sóng 


Trụ đỡ tôn lượn sóng

		m

		92.388

		1.654

		15.170

		109.212



		AI.11821

		- Trụ 1,75m

		cái

		188.283

		2.894

		15.215

		206.392



		AI.11822

		- Trụ 1,45m

		cái

		156.006

		2.527

		12.679

		171.212





AI.11900 - SẢN XUẤT HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, SÀN THAO TÁC


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân 


  công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác

		

		

		

		

		



		AI.11911

		- Hệ khung dàn 

		tấn

		8.093.079

		1.217.522

		1.086.508

		10.397.109



		AI.11912

		- Hệ sàn đạo, sàn thao tác

		tấn

		9.011.926

		1.038.799

		944.124

		10.994.849





Ghi chú:


Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì chi phí vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 2%. Chi phí hao hụt vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) cho một lần lắp dựng và một lần tháo dỡ bằng 7%.


AI.12100 - SẢN XUẤT ỐNG VÁCH


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AI.12111

		Sản xuất ống vách

		tấn

		8.583.834

		922.140

		790.303

		10.296.277





AI.13100 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG  


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân 


  công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông

		

		

		

		

		



		AI.13111

		- Khối lượng một cấu kiện 

[image: image88.wmf] 10kg

		tấn

		9.463.133

		1.739.604

		599.913

		11.802.650



		AI.13121

		- Khối lượng một cấu kiện 

[image: image89.wmf] 20kg

		tấn

		9.339.316

		1.478.414

		542.165

		11.359.895



		AI.13131

		- Khối lượng một cấu kiện 

[image: image90.wmf] 50kg

		tấn

		8.974.785

		1.391.683

		491.135

		10.857.603



		AI.13141

		- Khối lượng một cấu kiện 

[image: image91.wmf] 100kg

		tấn

		8.828.163

		1.305.949

		427.198

		10.561.310



		AI.13151

		- Khối lượng một cấu kiện > 100kg

		tấn

		8.699.732

		1.216.227

		399.984

		10.315.943





AI.20000 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN DẦM CẦU THÉP


AI.21100 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN KÍN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,… sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.21110 - SẢN XUẤT THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN


                  NÚT DÀN CHỦ CẦU THÉP


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân  


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ 

		

		

		

		

		



		AI.21111

		- Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn

		tấn

		8.669.459

		1.453.376

		1.426.705

		11.549.540



		AI.21112

		- Bản nút dàn chủ

		tấn

		8.925.613

		1.824.204

		2.641.351

		13.391.168





AI.21120 - SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân  


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên

		

		

		

		

		



		AI.21121

		- Thanh đứng, thanh treo 

		tấn

		8.710.698

		1.641.687

		1.626.165

		11.978.550



		AI.21122

		- Thanh xiên

		tấn

		8.782.206

		1.508.904

		1.649.084

		11.940.194





AI.21130 - SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC CẦU


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất hệ liên kết dọc cầu

		

		

		

		

		



		AI.21131

		- Liên kết dọc trên

		tấn

		8.500.859

		1.226.437

		1.571.611

		11.298.907



		AI.21132

		- Liên kết dọc dưới

		tấn

		8.537.425

		1.176.221

		1.457.708

		11.171.354





AI.21140 - SẢN XUẤT DẦM DỌC, DẦM NGANG


- Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.


- Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân  


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất dầm dọc, dầm ngang

		

		

		

		

		



		AI.21141

		- Dầm dọc

		tấn

		8.746.665

		1.458.205

		1.712.272

		11.917.142



		AI.21142

		- Dầm ngang

		tấn

		8.795.750

		1.472.690

		1.434.372

		11.702.812





AI.21150 - SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP LAN CAN CẦU

  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất kết cấu thép lan can cầu

		

		

		

		

		



		AI.21151

		- Lan can cầu đường sắt

		tấn

		9.613.822

		1.376.120

		833.478

		11.823.420



		AI.21152

		- Lan can cầu đường bộ

		tấn

		10.706.778

		1.069.511

		713.236

		12.489.525





AI.21200 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP DÀN HỞ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan, doa lỗ… sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.21210 - SẢN XUẤT THANH MÁ HẠ, MÁ THƯỢNG, THANH ĐẦU DÀN, BẢN 


                 NÚT DÀN CHỦ


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ

		

		

		

		

		



		AI.21211

		- Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn

		tấn

		8.677.767

		1.307.073

		1.390.022

		11.374.862



		AI.21212

		- Bản nút dàn chủ

		tấn

		8.940.763

		1.829.033

		2.641.351

		13.411.147





AI.21220 - SẢN XUẤT THANH ĐỨNG, THANH TREO, THANH XIÊN


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên

		

		

		

		

		



		AI.21221

		- Thanh đứng, thanh treo

		tấn

		8.531.087

		935.762

		918.404

		10.385.253



		AI.21222

		- Thanh xiên

		tấn

		8.637.814

		1.232.714

		1.674.545

		11.545.073





AI.21230 - SẢN XUẤT HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, DẦM NGANG


- Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.


- Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang

		

		

		

		

		



		AI.21231

		- Hệ liên kết dọc dưới

		tấn

		8.530.606

		1.300.796

		1.154.319

		10.985.721



		AI.21232

		- Dầm dọc

		tấn

		8.878.233

		2.096.531

		1.686.684

		12.661.448



		AI.21233

		- Dầm ngang

		tấn

		8.774.960

		1.548.980

		1.054.803

		11.378.743





AI.22000 - SẢN XUẤT CẤU KIỆN DẦM THÉP 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, hàn, khoan, doa lỗ… sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.22110 - SẢN XUẤT DẦM CHỦ, HỆ LIÊN KẾT DỌC DƯỚI, DẦM DỌC, 


                  DẦM NGANG


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân  


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất dầm chủ, hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang

		

		

		

		

		



		AI.22111

		- Dầm chủ

		tấn

		8.717.215

		930.450

		1.218.041

		10.865.706



		AI.22112

		- Hệ liên kết dọc dưới

		tấn

		8.447.245

		1.003.361

		1.468.378

		10.918.984



		

		

		

		

		

		

		



		AI.22113

		- Dầm dọc

		tấn

		8.859.294

		1.890.355

		2.025.651

		12.775.300



		AI.22114

		- Dầm ngang

		tấn

		8.774.565

		1.113.933

		2.722.971

		12.611.469





AI.31100 - SẢN XUẤT VÌ THÉP GIA CỐ HẦM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v… sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AI.31110

		Sản xuất vì kèo thép gia cố hầm 

		tấn

		8.008.640

		336.830

		383.337

		8.728.807





AI.31200 - LẮP DỰNG VÌ THÉP GIA CỐ HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng vì kèo thép gia cố hầm

		

		

		

		

		



		AI.31210

		- Hầm ngang 

		tấn

		130.519

		1.236.165

		319.922

		1.686.606



		AI.31220

		- Hầm đứng

		tấn

		144.742

		1.405.640

		264.701

		1.815.083



		AI.31230

		- Hầm nghiêng

		tấn

		159.588

		1.570.129

		291.847

		2.021.564





AI.32100 - SẢN XUẤT LẮP ĐẶT CHI TIẾT ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG 

                  HẦM NGANG, HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông

		

		

		

		

		



		AI.32110

		- Hầm ngang 

		tấn

		9.072.778

		1.470.967

		324.181

		10.867.926



		AI.32120

		- Hầm đứng

		tấn

		9.072.778

		1.534.922

		227.886

		10.835.586



		AI.32130

		- Hầm nghiêng

		tấn

		9.072.778

		1.611.668

		234.823

		10.919.269





AI.41100 - SẢN XUẤT CỬA VAN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, nắn thẳng, mài sửa thép tấm, thép hình. Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cửa van

		

		

		

		

		



		AI.41110

		- Cửa van phẳng

		tấn

		9.515.114

		3.905.260

		2.599.063

		16.019.437



		AI.41120

		- Cửa van hình cánh cung

		tấn

		9.122.045

		3.951.204

		2.907.741

		15.980.990





AI.52100 - SẢN XUẤT KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU, ỐNG 

                   THẲNG, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, mài, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện gia công theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, hình chữ nhật

		

		

		

		

		



		AI.52111

		- Thành bình bể 

		tấn

		8.824.994

		822.449

		746.533

		10.393.976



		AI.52112

		- Nắp bình bể

		tấn

		9.001.031

		1.046.753

		893.126

		10.940.910



		AI.52113

		- Đáy bình bể

		tấn

		8.982.759

		1.046.753

		810.300

		10.839.812



		

		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, tháp dạng hình trụ, phễu, ống

		

		

		

		

		



		AI.52121

		- Hình trụ

		tấn

		9.019.303

		1.146.444

		968.328

		11.134.075



		AI.52122

		- Hình phễu

		tấn

		9.116.749

		1.595.052

		1.054.952

		11.766.753



		AI.52123

		- Hình ống

		tấn

		9.483.422

		1.844.279

		1.177.564

		12.505.265



		AI.52131

		Kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập

		tấn

		9.518.224

		2.118.429

		1.430.975

		13.067.628





AI.52200 - SẢN XUẤT CÁC KẾT CẤU THÉP KHÁC


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất các kết cấu thép khác

		

		

		

		

		



		AI.52211

		- Khung dỡ, giá đỡ, bệ đỡ

		tấn

		8.572.829

		1.303.457

		662.282

		10.538.568



		AI.52221

		- Máng rót, máng chứa, phễu

		tấn

		8.901.527

		1.116.537

		675.360

		10.693.424



		AI.52231

		- Vỏ bao che

		tấn

		8.910.861

		952.047

		712.286

		10.575.194



		AI.52241

		- Khung dàn thép

		tấn

		8.369.753

		1.072.673

		744.160

		10.186.586



		AI.52251

		- Cửa thép, cổng thép

		tấn

		8.724.531

		1.171.366

		801.750

		10.697.647





AI.53000 -SẢN XUẤT MẶT BÍCH


AI.53100 - SẢN XUẤT MẶT BÍCH ĐẶC


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân  


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất mặt bích đặc


Khối lượng một cái

		

		

		

		

		



		AI.53111

		- 

[image: image92.wmf] 10 kg

		tấn

		10.626.189

		1.814.372

		550.844

		12.991.405



		AI.53121

		- 

[image: image93.wmf] 20 kg

		tấn

		10.449.435

		1.749.573

		529.121

		12.728.129



		AI.53131

		- 

[image: image94.wmf] 50 kg

		tấn

		10.360.845

		1.617.483

		518.259

		12.496.587



		AI.53141

		- 

[image: image95.wmf] 80 kg

		tấn

		10.272.641

		1.535.238

		507.398

		12.315.277



		AI.53151

		- 

[image: image96.wmf] 100 kg

		tấn

		10.184.752

		1.345.825

		498.087

		12.028.664



		AI.53161

		- > 100 kg

		tấn

		10.094.063

		1.211.243

		487.226

		11.792.532





AI.53200 - SẢN XUẤT MẶT BÍCH RỖNG 


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân 


  công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất mặt bích rỗng


Khối lượng một cái

		

		

		

		

		



		AI.53211

		- 

[image: image97.wmf] 10 kg

		tấn

		13.019.221

		2.397.563

		768.079

		16.184.863



		AI.53221

		- 

[image: image98.wmf] 20 kg

		tấn

		12.671.929

		2.235.565

		723.080

		15.630.574



		AI.53231

		- 

[image: image99.wmf] 50 kg

		tấn

		12.583.475

		2.003.784

		709.115

		15.296.374



		AI.53241

		- 

[image: image100.wmf] 80 kg

		tấn

		12.495.396

		1.894.124

		693.598

		15.083.118



		AI.53251

		- 

[image: image101.wmf] 100 kg

		tấn

		12.407.314

		1.744.588

		679.633

		14.831.535



		AI.53261

		- > 100 kg

		tấn

		12.319.369

		1.595.052

		667.220

		14.581.641





AI.60000 -  LẮP DỰNG CẤU KIỆN THÉP 


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


AI.61110 -  LẮP DỰNG CỘT THÉP 


AI.61120 -  LẮP DỰNG VÌ KÈO THÉP 


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cấu kiện thép

		

		

		

		

		



		AI.61111

		Cột thép các loại 

		tấn

		264.061

		414.088

		838.566

		1.516.715



		

		Vì kèo thép

		

		

		

		

		



		AI.61121

		- 

[image: image102.wmf] 18m

		tấn

		298.892

		221.711

		712.852

		1.233.455



		AI.61122

		- > 18m

		tấn

		307.550

		255.820

		890.943

		1.454.313





AI.61130 - LẮP DỰNG XÀ GỒ THÉP


AI.61140 - LẮP DỰNG GIẰNG THÉP


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AI.61131

		Lắp dựng xà gồ thép

		tấn

		429.537

		116.398

		711.038

		1.256.973



		

		Lắp dựng giằng thép

		

		

		

		

		



		AI.61141

		- Đinh tán

		tấn

		647.013

		920.101

		1.917.627

		3.484.741



		AI.61142

		- Bulông

		tấn

		1.326.541

		101.902

		828.165

		2.256.608





AI.61150 - LẮP DỰNG DẦM TƯỜNG, DẦM CỘT, DẦM CẦU TRỤC


AI.61160 - LẮP DỰNG DẦM CẦU TRỤC


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AI.61151

		Lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn

		tấn

		603.669

		306.699

		733.434

		1.643.802



		AI.61161

		Lắp dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dàn hãm)

		tấn

		329.207

		328.481

		681.629

		1.339.317





AI.61170 -  LẮP SÀN THAO TÁC


 









  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AI.61171

		Lắp dựng sàn thao tác

		tấn

		204.876

		536.057

		943.834

		1.684.767





AI.62100 -  LẮP DỰNG DẦM CẦU THÉP CÁC LOẠI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu, lắp đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng dầm cầu thép các loại

		

		

		

		

		



		AI.62111

		- Trên cạn

		tấn

		115.658

		827.433

		1.197.432

		2.140.523



		AI.62121

		- Dưới nước

		tấn

		117.150

		1.041.768

		1.540.191

		2.699.109





AI.62200 - LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP DẠNG EIFFEL, BAILEY, YUKM


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		AI.62211

		Lắp dựng kết cấu thép dạng Eiffel, Bailey, Yukm

		tấn

		80.395

		319.775

		153.396

		553.566





AI.63100 - LẮP DỰNG CÁC LOẠI CỬA SẮT, CỬA KHUNG SẮT, KHUNG NHÔM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


  Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm

		

		

		

		

		



		AI.63111

		- Cửa sắt xếp, cửa cuốn

		m2

		4.526

		21.594

		11.713

		37.833



		AI.63121

		- Cửa khung sắt, khung nhôm

		m2

		3.152

		13.783

		

		16.935





AI.63200 -  LẮP DỰNG LAN CAN SẮT, HOA SẮT CỬA, VÁCH KÍNH KHUNG NHÔM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.












  Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm

		

		

		

		

		



		AI.63211

		- Lan can sắt

		m2

		2.589

		18.378

		11.713

		32.680



		AI.63221

		- Hoa sắt cửa

		m2

		3.101

		9.189

		

		12.290



		AI.63231

		- Vách kính khung nhôm mặt tiền

		m2

		581

		22.972

		

		23.553



		AI.63232

		- Vách kính khung nhôm trong nhà

		m2

		581

		13.783

		

		14.364





AI.63300 -  LẮP DỰNG KẾT CẤU THÉP HỆ KHUNG DÀN, SÀN ĐẠO, 


                   GIÁ LONG MÔN


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn

		

		

		

		

		



		AI.63311

		- Trên cạn

		tấn

		179.622

		436.470

		718.519

		1.334.611



		AI.63321

		- Dưới nước

		tấn

		237.103

		528.359

		1.037.881

		1.803.343





Ghi chú:


Tháo dỡ khung, dàn, sàn đạo, giá long môn chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công tính bằng 60% đơn giá lắp dựng.


AI.64100 - LẮP  ĐẶT ỐNG THÉP LUỒN CÁP DỰ ỨNG LỰC


    Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng ống thép luồn cáp dự ứng lực


Đường kính ống luồn cáp

		

		

		

		

		



		AI.64111

		- 

[image: image103.wmf] 80mm

		M

		86.537

		9.471

		1.869

		97.877



		AI.64121

		- 

[image: image104.wmf] 100mm

		M

		122.227

		10.468

		2.243

		134.938



		AI.64131

		- 

[image: image105.wmf] 150mm

		M

		168.111

		12.960

		2.691

		1.83.762





AI.64200 -  LẮP ĐẶT CẤU KIỆN THÉP ĐẶT SẴN TRONG BÊ TÔNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển  cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cấu kiện vào vị trí, căn chỉnh, định vị cấu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.












 Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


Khối lượng một cấu kiện

		

		

		

		

		



		AI.64211

		- 

[image: image106.wmf] 10 kg

		tấn

		322.525

		767.269

		198.413

		1.288.207



		AI.64221

		- 

[image: image107.wmf] 20 kg

		tấn

		276.014

		652.408

		179.087

		1.107.509



		AI.64231

		- 

[image: image108.wmf] 50 kg

		tấn

		231.750

		574.303

		161.050

		967.103



		AI.64241

		- 

[image: image109.wmf] 100 kg

		tấn

		208.503

		422.687

		141.724

		772.914



		AI.64251

		- > 100 kg

		tấn

		173.456

		381.337

		118.533

		673.326





AI.65100 -  LẮP ĐẶT CÁC KẾT CẤU THÉP DẠNG BÌNH, BỂ, THÙNG, PHỄU,


                  ỐNG THÉP, CÔN, CÚT, TÊ, THẬP


Thành phần công việc:

Chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép


Kết cấu thép dạng hình vuông, hình chữ nhật

		

		

		

		

		



		AI.65111

		- Thành bể

		tấn

		317.610

		774.597

		954.806

		2.047.013



		AI.65112

		- Nắp bể

		tấn

		305.617

		735.718

		914.283

		1.955.618



		AI.65113

		- Đáy bể

		tấn

		324.335

		667.928

		987.043

		1.979.306



		

		Kết cấu thép dạng

		

		

		

		

		



		AI.65121

		- Hình trụ, hình ống

		tấn

		354.090

		872.294

		1.279.247

		2.505.631



		AI.65122

		- Hình phễu

		tấn

		423.689

		971.985

		1.357.743

		2.753.417



		AI.65123

		- Hình côn, cút, tê, thập

		tấn

		483.213

		1.121.521

		1.579.873

		3.184.607





AI.65200 -  LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BÍCH  ĐẶC VÀ BÍCH RỖNG


(Đơn giá chưa tính bulông, khi lắp sẽ tính theo số bu lông trực tiếp lắp)











 Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt các loại bích đặc, bích rỗng


Bích đặc

		

		

		

		

		



		AI.65211

		- 

[image: image110.wmf] 50 kg/cái

		tấn

		281.109

		845.374

		967.510

		2.093.993



		AI.65221

		- > 50 kg/cái

		tấn

		289.933

		758.080

		784.475

		1.832.488



		

		Bích rỗng

		

		

		

		

		



		AI.65221

		- 

[image: image111.wmf] 50 kg/cái

		tấn

		385.021

		1.125.634

		1.238.396

		2.749.051



		AI.65222

		- > 50 kg/cái

		tấn

		316.322

		1.038.340

		1.078.113

		2.432.775





AI.65300 -  LẮP DỰNG DÀN KHÔNG GIAN


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m.


(Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong đơn giá)

  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng dàn không gian 


Chiều cao đỉnh dàn 

[image: image112.wmf] 10m

		

		

		

		

		



		AI.65311

		- Dàn nút cầu

		tấn

		490.303

		698.352

		532.515

		1.721.170



		AI.65312

		- Dàn nút hàn

		tấn

		573.662

		710.757

		759.441

		2.043.860



		

		Chiều cao đỉnh dàn > 10m

		

		

		

		

		



		AI.65321

		- Dàn nút cầu

		tấn

		514.268

		822.402

		672.106

		2.008.776



		AI.65331

		- Dàn nút hàn

		tấn

		607.247

		836.185

		930.373

		2.373.805





AI.65400 -  LẮP ĐẶT KẾT CẤU THÉP KHÁC


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt kết cấu thép khác

		

		

		

		

		



		AI.65411

		- Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ

		tấn

		332.676

		872.294

		808.057

		2.013.027



		AI.65421

		- Máng rót, máng chứa, phễu

		tấn

		329.340

		763.631

		755.789

		1.848.760



		AI.65431

		- Vỏ bao che

		tấn

		295.045

		717.773

		684.932

		1.697.750



		AI.65441

		- Hệ khung, dầm thép

		tấn

		361.052

		623.566

		866.419

		1.851.037



		AI.65451

		- Cửa thép, cổng thép

		tấn

		279.702

		456.085

		636.110

		1.371.897





AI.66000 -  LẮP ĐẶT CỬA VAN 


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đo đạc, kiểm tra tim mốc, chống giằng sàn thao tác. Lắp đặt cửa van vào đúng vị trí thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


AI.66100 -  LẮP ĐẶT CỬA VAN PHẲNG


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt cửa van phẳng


Độ cao đóng mở

		

		

		

		

		



		AI.66111

		- 

[image: image113.wmf] 5m

		tấn

		258.576

		774.597

		1.112.128

		2.145.301



		AI.66121

		- 

[image: image114.wmf] 10m

		tấn

		324.914

		735.718

		1.644.063

		2.704.695



		AI.66131

		- > 10m

		tấn

		368.639

		667.928

		1.657.334

		2.693.901





AI.66200 -  LẮP ĐẶT CỬA VAN HÌNH CUNG


  Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt cửa van hình cung


độ cao đóng mở

		

		

		

		

		



		AI.662111

		- 

[image: image115.wmf] 5m

		tấn

		361.924

		1.395.671

		2.357.332

		4.114.927



		AI.66221

		- 

[image: image116.wmf] 10m

		tấn

		452.461

		1.221.212

		3.554.539

		5.228.212



		AI.66231

		- > 10m

		tấn

		500.129

		1.071.676

		3.575.048

		5.146.853





CHƯƠNG X


CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN 


VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC


AK.10000 - CÔNG TÁC LÀM MÁI


AK.11000 - LỢP MÁI NGÓI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


AK.11100 - LỢP MÁI NGÓI 22v/m2


AK.11200 - LỢP MÁI NGÓI 13v/m2

         Đơn vị tính: đ/100 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác lợp mái


Lợp mái ngói 22v/m2

		

		

		

		

		



		AK.11110

		- Cao 

[image: image117.wmf] 4m

		100 m2

		7.312.925

		488.469

		2.408

		7.803.802



		AK.11120

		- Cao 

[image: image118.wmf] 16m

		100 m2

		7.312.925

		538.810

		105.770

		7.957.505



		

		Lợp mái ngói 13v/m2

		

		

		

		

		



		AK.11210

		- Cao 

[image: image119.wmf] 4m

		100 m2

		5.566.692

		401.158

		2.408

		5.970.258



		AK.11220

		- Cao 

[image: image120.wmf] 16m

		100 m2

		5.566.692

		441.274

		105.770

		6.113.736





AK.11300 - LỢP MÁI NGÓI 75v/m2


AK.11400 - LỢP NGÓI ÂM DƯƠNG


         Đơn vị tính: đ/100 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lợp mái ngói 75v/m2

		

		

		

		

		



		AK.11310

		- Cao 

[image: image121.wmf] 4m

		100 m2

		5.655.684

		664.707

		2.408

		6.322.799



		AK.11320

		- Cao 

[image: image122.wmf] 16m

		100 m2

		5.655.684

		740.600

		105.770

		6.502.054



		

		Lợp mái ngói âm dương 80v/m2

		

		

		

		

		



		AK.11410

		- Cao 

[image: image123.wmf] 4m

		100 m2

		6.013.184

		664.707

		2.408

		6.680.299



		AK.11420

		- Cao 

[image: image124.wmf] 16m

		100 m2

		6.013.184

		740.600

		105.770

		6.859.554





AK.12000 - LỢP MÁI, CHE TƯỜNG BẰNG FIBRÔ XI MĂNG, 


                     TÔN TRÁNG KẼM, TẤM NHỰA


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.


AK.12100 - LỢP MÁI, CHE TƯỜNG FIBRÔ XI MĂNG (0,92 X 1,52m)


AK.12200 - LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TÔN MÚI


AK.12300 - LỢP MÁI, CHE TƯỜNG TẤM NHỰA

         Đơn vị tính: đ/100 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lợp mái, che tường bằng fibro xi măng, tôn múi, tấm nhựa

		

		

		

		

		



		AK.12111

		Lợp mái, che tường bằng fibro xi măng

		100 m2

		2.194.500

		311.248

		

		2.505.748



		

		Lợp mái, che tường bằng tôn múi

		

		

		

		

		



		AK.12221

		- Chiều dài ≤ 2m

		100 m2

		8.862.200

		272.875

		

		9.135.075



		AK.12222

		- Chiều dài bất kỳ

		100 m2

		7.893.000

		191.865

		

		8.084.865



		AK.12331

		Lợp mái, che tường bằng tấm nhựa

		100 m2

		3.139.225

		218.300

		

		3.357.525





AK.13100 - DÁN NGÓI TRÊN MÁI NGHIÊNG BÊ TÔNG

  Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Dán ngói trên mái nghiêng bê tông

		

		

		

		

		



		AK.13110

		Ngói mũi hài 75 viên/m2

		m2

		54.007

		25.269

		

		79.276



		AK.13120

		Ngói 22 viên/m2

		m2

		69.900

		22.972

		

		92.872





AK.20000 - CÔNG TÁC TRÁT

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Trát vữa xi măng PC30, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 0,7-1,4


AK.21000 - TRÁT TƯỜNG


AK.21100 - TRÁT TƯỜNG NGOÀI

              Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác trát


Trát tường ngoài


Chiều dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.21112

		- Vữa XM mác 25

		m2

		1.729

		10.108

		217

		12.054



		AK.21113

		- Vữa XM mác 50

		m2

		2.606

		10.108

		217

		12.931



		AK.21114

		- Vữa XM mác 75

		m2

		3.332

		10.108

		217

		13.657



		AK.21115

		- Vữa TH mác 25

		m2

		2.166

		10.108

		217

		12.491



		AK.21116

		- Vữa TH mác 50

		m2

		2.873

		10.108

		217

		13.198



		

		Chiều dầy 1,5cm

		

		

		

		

		



		AK.21122

		- Vữa XM mác 25

		m2

		2.449

		11.945

		217

		14.611



		AK.21123

		- Vữa XM mác 50

		m2

		3.692

		11.945

		217

		15.854



		AK.21124

		- Vữa XM mác 75

		m2

		4.720

		11.945

		217

		16.882



		AK.21125

		- Vữa TH mác 25

		m2

		3.069

		11.945

		217

		15.231



		AK.21126

		- Vữa TH mác 50

		m2

		4.070

		11.945

		217

		16.232



		

		Chiều dầy 2,0cm

		

		

		

		

		



		AK.21132

		- Vữa XM mác 25

		m2

		3.314

		14.702

		217

		18.233



		AK.21133

		- Vữa XM mác 50

		m2

		4.995

		14.702

		217

		19.914



		AK.21134

		- Vữa XM mác 75

		m2

		6.386

		14.702

		217

		21.305



		AK.21135

		- Vữa TH mác 25

		m2

		4.152

		14.702

		217

		19.071



		AK.21136

		- Vữa TH mác 50

		m2

		5.506

		14.702

		217

		20.425





AK.21200 - TRÁT TƯỜNG TRONG

         Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn    vị

		Vật liệu

		Nhân   công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát tường trong


Chiều dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.21212

		- Vữa XM mác 25

		m2

		1.729

		6.892

		211

		8.832



		AK.21213

		- Vữa XM mác 50

		m2

		2.606

		6.892

		211

		9.709



		AK.21214

		- Vữa XM mác 75

		m2

		3.332

		6.892

		211

		10.435



		AK.21215

		- Vữa TH mác 25

		m2

		2.166

		6.892

		211

		9.269



		AK.21216

		- Vữa TH mác 50

		m2

		2.873

		6.892

		211

		9.976



		

		Chiều dầy 1,5cm

		

		

		

		

		



		AK.21222

		- Vữa XM mác 25

		m2

		2.449

		9.189

		211

		11.849



		AK.21223

		- Vữa XM mác 50

		m2

		3.692

		9.189

		211

		13.092



















_1470650879.unknown



_1470650895.unknown



_1470650903.unknown



_1470650907.unknown



_1470650909.unknown



_1470650910.unknown



_1470650908.unknown



_1470650905.unknown



_1470650906.unknown



_1470650904.unknown



_1470650899.unknown



_1470650901.unknown



_1470650902.unknown



_1470650900.unknown



_1470650897.unknown



_1470650898.unknown



_1470650896.unknown



_1470650887.unknown



_1470650891.unknown



_1470650893.unknown



_1470650894.unknown



_1470650892.unknown



_1470650889.unknown



_1470650890.unknown



_1470650888.unknown



_1470650883.unknown



_1470650885.unknown



_1470650886.unknown



_1470650884.unknown



_1470650881.unknown



_1470650882.unknown



_1470650880.unknown



_1470650847.unknown



_1470650863.unknown



_1470650871.unknown



_1470650875.unknown



_1470650877.unknown



_1470650878.unknown



_1470650876.unknown



_1470650873.unknown



_1470650874.unknown



_1470650872.unknown



_1470650867.unknown



_1470650869.unknown



_1470650870.unknown



_1470650868.unknown



_1470650865.unknown



_1470650866.unknown



_1470650864.unknown



_1470650855.unknown



_1470650859.unknown



_1470650861.unknown



_1470650862.unknown



_1470650860.unknown



_1470650857.unknown



_1470650858.unknown



_1470650856.unknown



_1470650851.unknown



_1470650853.unknown



_1470650854.unknown



_1470650852.unknown



_1470650849.unknown



_1470650850.unknown



_1470650848.unknown



_1470650831.unknown



_1470650839.unknown



_1470650843.unknown



_1470650845.unknown



_1470650846.unknown



_1470650844.unknown



_1470650841.unknown



_1470650842.unknown



_1470650840.unknown



_1470650835.unknown



_1470650837.unknown



_1470650838.unknown



_1470650836.unknown



_1470650833.unknown



_1470650834.unknown



_1470650832.unknown



_1470650815.unknown



_1470650823.unknown



_1470650827.unknown



_1470650829.unknown



_1470650830.unknown



_1470650828.unknown



_1470650825.unknown



_1470650826.unknown



_1470650824.unknown



_1470650819.unknown



_1470650821.unknown



_1470650822.unknown



_1470650820.unknown



_1470650817.unknown



_1470650818.unknown



_1470650816.unknown



_1470650807.unknown



_1470650811.unknown



_1470650813.unknown



_1470650814.unknown



_1470650812.unknown



_1470650809.unknown



_1470650810.unknown



_1470650808.unknown



_1470650799.unknown



_1470650803.unknown



_1470650805.unknown



_1470650806.unknown



_1470650804.unknown



_1470650801.unknown



_1470650802.unknown



_1470650800.unknown



_1470650794.unknown



_1470650797.unknown



_1470650798.unknown



_1470650795.unknown



_1470650790.unknown



_1470650792.unknown



_1470650793.unknown



_1470650791.unknown



_1470650788.unknown



_1470650789.unknown



_1470650787.unknown



_1470650786.unknown






Don Gia/1665_2006_QD-UBND_150806_NB_13#TRANG.NH.dot
C«ng b¸o

C«ng b¸o



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.21224

		       - Vữa XM mác 75

		m2

		4.720

		9.189

		211

		14.120



		AK.21225

		       - Vữa TH mác 25

		m2

		3.069

		9.189

		211

		12.469



		AK.21226

		- Vữa TH mác 50

		m2

		4.070

		9.189

		211

		13.470



		

		Chiều dầy 2,0cm

		

		

		

		

		





		AK.21232

		- Vữa XM mác 25

		m2

		3.314

		10.108

		211

		13.633



		AK.21233

		- Vữa XM mác 50

		m2

		4.995

		10.108

		211

		15.314



		AK.21234

		- Vữa XM mác 75

		m2

		6.386

		10.108

		211

		16.705



		AK.21235

		       - Vữa TH mác 25

		m2

		4.152

		10.108

		211

		14.471



		AK.21236

		- Vữa TH mác 50

		m2

		5.506

		10.108

		211

		15.825





Ghi chú: Nếu trát tường xây gạch rỗng thì chi phí vữa tăng 10%

AK.22100 - TRÁT TRỤ, CỘT, LAM ĐỨNG, CẦU THANG

                                                                                                                        Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.22112

		- Vữa XM mác 25

		m2

		1.873

		22.880

		217

		24.970



		AK.22113

		- Vữa XM mác 50

		m2

		2.823

		22.880

		217

		25.920



		AK.22114

		- Vữa XM mác 75

		m2

		3.609

		22.880

		217

		26.706



		AK.22115

		- Vữa TH mác 25

		m2

		2.347

		22.880

		217

		25.444



		AK.22116

		- Vữa TH mác 50

		m2

		3.112

		22.880

		217

		26.209



		

		Chiều dầy 1,5cm

		

		

		

		

		



		AK.22122

		- Vữa XM mác 25

		m2

		2.594

		23.891

		217

		26.702



		AK.22123

		- Vữa XM mác 50

		m2

		3.909

		23.891

		217

		28.017



		AK.22124

		- Vữa XM mác 75

		m2

		4.998

		23.891

		217

		29.106



		AK.22125

		- Vữa TH mác 25

		m2

		3.249

		23.891

		217

		27.357



		AK.22126

		- Vữa TH mác 50

		m2

		4.309

		23.891

		217

		28.417



		

		Chiều dầy 2,0cm

		

		

		

		

		



		AK.22132

		- Vữa XM mác 25

		m2

		3.602

		26.188

		217

		30.007



		AK.22133

		- Vữa XM mác 50

		m2

		5.429

		26.188

		217

		31.834



		AK.22134

		- Vữa XM mác 75

		m2

		6.941

		26.188

		217

		33.346



		AK.22135

		- Vữa TH mác 25

		m2

		4.513

		26.188

		217

		30.918



		AK.22136

		- Vữa TH mác 50

		m2

		5.985

		26.188

		217

		32.390





AK.23000 - TRÁT XÀ DẦM, TRẦN

Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát xà dầm, trần

		

		

		

		

		



		

		Trát xà dầm

		

		

		

		

		



		AK.23112

		- Vữa XM mác 25

		m2

		2.594

		16.080

		217

		18.891



		AK.23113

		- Vữa XM mác 50

		m2

		3.909

		16.080

		217

		20.206



		AK.23114

		- Vữa XM mác 75

		m2

		4.998

		16.080

		217

		21.295



		AK.23115

		- Vữa TH mác 25

		m2

		3.249

		16.080

		217

		19.546



		AK.23116

		- Vữa TH mác 50

		m2

		4.309

		16.080

		217

		20.606



		

		Trát trần

		

		

		

		

		



		AK.23212

		- Vữa XM mác 25

		m2

		2.594

		22.972

		217

		25.783



		AK.23213

		- Vữa XM mác 50

		m2

		3.909

		22.972

		217

		27.098



		AK.23214

		- Vữa XM mác 75

		m2

		4.998

		22.972

		217

		28.187



		AK.23215

		- Vữa TH mác 25

		m2

		3.249

		22.972

		217

		26.438



		AK.23216

		- Vữa TH mác 50

		m2

		4.309

		22.972

		217

		27.498





Ghi chú:


Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát xà dầm, trần bê tông thì chi phí vật liệu, nhân công nói trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC = 1,10

AK.24000 - TRÁT, ĐẮP PHÀO ĐƠN, PHÀO KÉP, GỜ CHỈ

Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ

		

		

		

		

		



		

		Trát đắp phào đơn 

		

		

		

		

		



		AK.24113

		- Vữa XM mác 50

		m

		2.413

		9.969

		

		12.382



		AK.24114

		- Vữa XM mác 75

		m

		3.084

		9.969

		

		13.053



		

		Trát đắp phào kép

		

		

		

		

		



		AK.24213

		- Vữa XM mác 50

		m

		3.076

		12.461

		

		15.537



		AK.24214

		- Vữa XM mác 75

		m

		3.933

		12.461

		

		16.394



		

		Trát gờ chỉ

		

		

		

		

		



		AK.24313

		- Vữa XM mác 50

		m

		592

		6.081

		

		6.673



		AK.24314

		- Vữa XM mác 75

		m

		756

		6.081

		

		6.873





AK.25100 - TRÁT SÊ NÔ, MÁI HẮT, LAM NGANG


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát sê nô, mái hắt, lam ngang

		

		

		

		

		



		AK.25113

		- Vữa XM mác 50

		m2

		2.632

		11.963

		

		14.595



		AK.25114

		- Vữa XM mác 75

		m2

		3.365

		11.963

		

		15.328





AK.25200 - TRÁT VẨY TƯỜNG CHỐNG VANG


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.25214

		Trát vẩy tường chống vang

		

		

		

		

		



		

		Vữa XM mác 75

		m2

		11.497

		15.452

		

		26.949





AK.26100 - TRÁT GRANITÔ GỜ CHỈ, GỜ LỒI, ĐỐ TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito gờ chỉ, gờ lồi, đố tường

		

		

		

		

		



		AK.26113

		- Vữa XM mác 50

		m

		2.887

		15.951

		

		18.838



		AK.26114

		- Vữa XM mác 75

		m

		2.984

		15.951

		

		18.935





AK.26200 - TRÁT GRANITÔ TAY VỊN CẦU THANG, TAY VỊN LAN CAN


AK.26300 - TRÁT GRANITÔ THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN, DIỀM CHE NẮNG


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito tay vịn cầu thang, lan can dày 2,5cm, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26213

		- Vữa XM mác 50

		m2

		33.023

		146.047

		

		179.070



		AK.26214

		- Vữa XM mác 75

		m2

		33.956

		146.047

		

		180.003





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito thành ô văng, sê nô, diềm che nắng

		

		

		

		

		



		

		Dầy 1cm, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26313

		- Vữa XM mác 50

		m2

		28.764

		77.260

		

		106.024



		AK.26314

		- Vữa XM mác 75

		m2

		29.697

		77.260

		

		106.957



		

		Dầy 1,5cm, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26323

		- Vữa XM mác 50

		m2

		30.978

		77.260

		

		108.238





		AK.26324

		- Vữa XM mác 75

		m2

		31.911

		77.260

		

		109.171





AK.26400 - TRÁT GRANITÔ TƯỜNG, TRỤ CỘT


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito tường, trụ cột

		

		

		

		

		



		

		Trát tường, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26413

		- Vữa XM mác 50

		m2

		30.978

		48.241

		

		79.219



		AK.26414

		- Vữa XM mác 75

		m2

		31.911

		48.241

		

		80.152



		

		Trát trụ cột, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26423

		- Vữa XM mác 50

		m2

		30.978

		116.239

		

		147.217



		AK.26424

		- Vữa XM mác 75

		m2

		31.911

		116.239

		

		148.150





AK.27000 - TRÁT ĐÁ RỬA TƯỜNG, TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát đá rửa tường, trụ cột

		

		

		

		

		



		

		Trát tường, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.27113

		- Vữa XM mác 50

		m2

		30.478

		22.053

		206

		52.737



		AK.27114

		- Vữa XM mác 75

		m2

		31.416

		22.053

		206

		53.675



		

		Trát trụ cột, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.27213

		- Vữa XM mác 50

		m2

		30.478

		38.134

		206

		68.818



		AK.27214

		- Vữa XM mác 75

		m2

		31.416

		38.134

		206

		69.756





AK.27300 - TRÁT ĐÁ RỬA THÀNH Ô VĂNG, SÊ NÔ, LAN CAN,


          DIỀM CHẮN NẮNG


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.27313

		- Vữa XM mác 50

		m2

		33.672

		56.325

		

		89.997



		AK.27314

		- Vữa XM mác 75

		m2

		35.176

		56.325

		

		91.501





AK.30000 - CÔNG TÁC ỐP GẠCH, ĐÁ

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trát lớp lót lớp vữa xi măng, cưa cắt gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Vữa tính trong công tác ốp gạch đá sử dụng vữa XM PC30, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 0,7 - 1,4.


AK.31000 - CÔNG TÁC ỐP GẠCH


AK.31100 - ỐP TƯỜNG, TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác ốp gạch

		

		

		

		

		



		

		Ốp tường, trụ, cột, kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.31110

		- Gạch 200x250mm

		m2

		62.795

		31.702

		11.969

		106.466



		AK.31120

		- Gạch 200x300mm

		m2

		71.431

		27.567

		11.969

		110.967



		AK.31130

		- Gạch 300x300mm

		m2

		74.485

		25.269

		11.969

		111.723



		AK.31140

		- Gạch 400x400mm

		m2

		96.368

		22.972

		11.969

		131.309



		AK.31150

		- Gạch 500x500mm

		m2

		111.123

		22.053

		11.969

		145.145





		AK.31160

		- Gạch 600x600mm

		m2

		125.461

		20.675

		11.969

		158.105



		AK.31170

		- Gạch 450x900mm

		m2

		119.540

		20.675

		11.969

		152.184



		AK.31180

		- Gạch 600x900mm

		m2

		129.808

		19.297

		11.969

		161.074





AK.31200 - ỐP CHÂN TƯỜNG, VIỀN TƯỜNG, VIỀN TRỤ, CỘT


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.31210

		- Gạch 120x300mm

		m2

		72.277

		27.567

		5.985

		105.829



		AK.31220

		- Gạch 120x400mm

		m2

		76.317

		26.648

		5.985

		108.950



		AK.31230

		- Gạch 120x500mm

		m2

		76.317

		24.810

		5.985

		107.112



		AK.31240

		- Gạch 150x150mm

		m2

		58.137

		31.242

		5.985

		95.364



		AK.31250

		- Gạch 150x300mm

		m2

		72.277

		27.567

		5.985

		105.829



		AK.31260

		- Gạch 200x400mm

		m2

		68.237

		23.891

		5.985

		98.113



		AK.31270

		- Gạch 150x500mm

		m2

		76.317

		25.729

		5.985

		108.031





AK.32000 - CÔNG TÁC ỐP ĐÁ TỰ NHIÊN


AK.32100 - ỐP ĐÁ GRANIT TỰ NHIÊN VÀO TƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc Lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ốp đá granit tự nhiên vào tường

		

		

		

		

		



		AK.32110

		- Có chốt bằng inox

		m2

		945.831

		40.375

		16.457

		1.002.663



		AK.32120

		- Sử dụng keo dán

		m2

		989.825

		33.895

		15.709

		1.039.429





AK.32200 - ỐP ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG VÀO TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ốp đá cẩm thạch vào tường

		

		

		

		

		



		AK.32210

		- Tiết diện đá 

[image: image1.wmf] 0,16m2

		m2

		89.523

		73.771

		16.457

		179.751



		AK.32220

		- Tiết diện đá 

[image: image2.wmf] 0,25m2

		m2

		97.595

		69.784

		15.709

		183.088



		AK.32230

		- Tiết diện đá > 0,25m2

		m2

		110.585

		64.799

		15.709

		191.093





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ốp đá hoa cương vào tường

		

		

		

		

		



		AK.32240

		- Tiết diện đá 

[image: image3.wmf] 0,16m2

		m2

		89.523

		73.771

		16.457

		179.751



		AK.32250

		- Tiết diện đá 

[image: image4.wmf] 0,25m2

		m2

		97.595

		69.784

		15.709

		183.088



		AK.32260

		- Tiết diện đá > 0,25m2

		m2

		110.585

		64.799

		15.709

		191.093





Ghi chú: Ốp đá Granit, đá cẩm thạch, đá hoa cương vào cột, trụ chi phí nhân công nhân hệ số 1,25 so với đơn giá ốp đá vào tường tương ứng.


AK.40000 - CÔNG TÁC LÁNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh mầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa tính trong công tác láng sử dụng vữa XM PC30, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.

AK.41100 - LÁNG NỀN, SÀN KHÔNG ĐÁNH MẦU


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Láng nền sàn không đánh mầu

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 2cm

		

		

		

		

		



		AK.41113

		- Vữa XM mác 50

		m2

		5.679

		3.124

		206

		9.009



		AK.41114

		- Vữa XM mác 75

		m2

		6.920

		3.124

		206

		10.250



		AK.41115

		- Vữa XM mác 100

		m2

		8.254

		3.124

		206

		11.584



		

		Chiều dày 3cm

		

		

		

		

		



		AK.41123

		- Vữa XM mác 50

		m2

		7.951

		4.870

		275

		13.096



		AK.41124

		- Vữa XM mác 75

		m2

		9.688

		4.870

		275

		14.833



		AK.41125

		- Vữa XM mác 100

		m2

		11.556

		4.870

		275

		16.701





AK.41200 - LÁNG NỀN, SÀN CÓ ĐÁNH MẦU


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Láng nền sàn có đánh mầu

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 2cm

		

		

		

		

		



		AK.41213

		- Vữa XM mác 50

		m2

		5.868

		4.181

		206

		10.255



		AK.41214

		- Vữa XM mác 75

		m2

		7.109

		4.181

		206

		11.496



		AK.41215

		- Vữa XM mác 100

		m2

		8.443

		4.181

		206

		12.830



		

		Chiều dày 3cm

		

		

		

		

		



		AK.41223

		- Vữa XM mác 50

		m2

		8.140

		5.743

		275

		14.158



		AK.41224

		- Vữa XM mác 75

		m2

		9.877

		5.743

		275

		15.895



		AK.41225

		- Vữa XM mác 100

		m2

		11.745

		5.743

		275

		17.763





AK.42000 - LÁNG SÊ NÔ, MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC, BỂ NƯỚC, GIẾNG NƯỚC,


         GIẾNG CÁP, MƯƠNG CÁP, MƯƠNG RÃNH, HÈ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Láng Sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.42113

		- Vữa XM mác 50

		m2

		2.968

		5.421

		206

		8.595



		AK.42114

		- Vữa XM mác 75

		m2

		3.616

		5.421

		206

		9.243



		AK.42115

		- Vữa XM mác 100

		m2

		4.314

		5.421

		206

		9.941



		

		Láng Bể nước, giếng nước, giếng cáp dầy 2cm

		

		

		

		

		



		AK.42213

		- Vữa XM mác 50

		m2

		5.899

		6.524

		206

		12.629



		AK.42214

		- Vữa XM mác 75

		m2

		7.145

		6.524

		206

		13.875



		AK.42215

		- Vữa XM mác 100

		m2

		8.487

		6.524

		206

		15.217



		

		Láng mương cáp, mương rãnh dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.42313

		- Vữa XM mác 50

		m2

		2.968

		5.421

		206

		8.595



		AK.42314

		- Vữa XM mác 75

		m2

		3.616

		5.421

		206

		9.243



		AK.42315

		- Vữa XM mác 100

		m2

		4.314

		5.421

		206

		9.941



		

		Hè dầy 3cm

		

		

		

		

		



		AK.42413

		- Vữa XM mác 50

		m2

		8.181

		6.202

		206

		14.589



		AK.42414

		- Vữa XM mác 75

		m2

		9.926

		6.202

		206

		16.334



		AK.42415

		- Vữa XM mác 100

		m2

		11.804

		6.202

		206

		18.212





AK.43000 - LÁNG GRANITÔ NỀN SÀN, CẦU THANG


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.43110

		Láng granitô nền sàn

		m2

		19.222

		69.835

		

		89.057



		AK.43210

		Láng granitô cầu thang

		m2

		30.922

		127.266

		

		158.188





AK.44000 - LÁNG, GẮN SỎI NỀN, SÂN, HÈ ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường

		

		

		

		

		



		AK.44110

		Chiều dày láng 1,5cm

		m2

		22.019

		18.378

		206

		40.603



		AK.44120

		Chiều dày láng 2cm

		m2

		28.560

		20.675

		206

		49.441





AK.50000 - CÔNG TÁC LÁT GẠCH, ĐÁ

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vữa tính trong công tác lát gạch đá sử dụng vữa XM PC30, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0.


AK.51000 - CÔNG TÁC LÁT GẠCH


AK.51100 - LÁT GẠCH CHỈ, GẠCH THẺ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.51110

		Lát gạch chỉ, vữa lót M75

		m2

		22.539

		5.799

		

		28.338



		AK.51120

		Lát gạch thẻ, vữa lót M75

		m2

		22.280

		6.651

		

		28.931





AK.51200 - LÁT NỀN, SÀN


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát nền, sàn

		

		

		

		

		



		

		Gạch ceramic,

		

		

		

		

		



		

		Kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.51210

		- 150x150mm

		m2

		61.715

		8.408

		1.795

		71.918



		AK.51220

		- 200x200mm

		m2

		65.428

		8.040

		1.795

		75.263



		AK.51230

		- 200x300mm

		m2

		73.967

		7.948

		1.795

		83.710



		AK.51240

		- 300x300mm

		m2

		76.920

		7.811

		1.795

		86.526



		AK.51250

		- 400x400mm

		m2

		98.039

		6.892

		2.095

		107.026



		AK.51260

		- 500x500mm

		m2

		112.658

		6.892

		2.394

		121.944



		AK.51270

		- 450x600mm

		m2

		112.626

		6.892

		2.394

		121.912



		AK.51280

		- 600x600mm

		m2

		125.442

		6.432

		2.394

		134.268



		AK.51290

		- 600x900mm

		m2

		128.168

		5.513

		2.394

		136.075





Ghi chú:


Trường hợp lát gạch granite nhân tạo thì chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.


AK.52000 - LÁT, DÁN GẠCH VỈ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.52110

		Lát gạch vỉ

		m2

		49.155

		9.189

		

		58.344



		AK.52210

		Dán gạch vỉ

		m2

		53.030

		10.108

		

		63.138





AK.53000 - LÁT BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.53110

		Lát bậc tam cấp

		m2

		139.987

		16.080

		8.977

		165.044



		AK.53210

		Lát bậc cầu thang

		m2

		139.987

		20.675

		11.969

		172.631





AK.54000 - LÁT GẠCH CHỐNG NÓNG


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát gạch chống nóng

		

		

		

		

		



		AK.54110

		Gạch 22x10,5x15 4lỗ (cm)

		m2

		36.715

		8.527

		

		45.242



		AK.54210

		Gạch 22x15x10,5 6lỗ (cm)

		m2

		39.752

		7.675

		

		47.427



		AK.54310

		Gạch 22x22x10,5 10lỗ (cm)

		m2

		37.618

		7.248

		

		44.866





AK.55000 - LÁT GẠCH SÂN, NỀN ĐƯỜNG, VỈA HÈ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng.


AK.55100 - LÁT GẠCH BÊ TÔNG XI MĂNG


AK.55200 - LÁT GẠCH LÁ DỪA


AK.55300 - LÁT GẠCH XI MĂNG TỰ CHÈN


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.55110

		Lát gạch bê tông xi măng

		m2

		36.804

		8.270

		

		45.074



		AK.55210

		Lát gạch lá dừa

		m2

		24.962

		8.729

		

		33.691



		

		Gạch xi măng tự chèn

		

		

		

		

		



		AK.55310

		- Chiều dày 3,5cm

		m2

		50.500

		6.432

		

		56.932



		AK.55320

		- Chiều dày 5,5cm

		m2

		61.610

		7.351

		

		68.961







AK.55400 - LÁT GẠCH ĐẤT NUNG


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát gạch đất nung

		

		

		

		

		



		

		Kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.55410

		- 300x300mm

		m2

		43.184

		7.948

		

		51.132



		AK.55420

		- 350x350mm

		m2

		60.197

		7.811

		

		68.008



		AK.55430

		- 400x400mm

		m2

		68.121

		7.581

		

		75.702





AK.56100 - LÁT ĐÁ CẨM THẠCH, ĐÁ HOA CƯƠNG NỀN, SÀN


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát đá cẩm thạch

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện đá

		

		

		

		

		



		AK.56110

		- 

[image: image5.wmf] 0,16 m2

		m2

		64.843

		22.972

		8.977

		96.792



		AK.56120

		- 

[image: image6.wmf] 0,25 m2

		m2

		80.406

		19.986

		8.977

		109.369



		AK.56130

		- > 0,25 m2

		m2

		101.387

		16.999

		8.977

		127.363



		

		Lát đá hoa cương

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện đá

		

		

		

		

		



		AK.56140

		- 

[image: image7.wmf] 0,16 m2

		m2

		64.843

		22.972

		8.977

		96.792



		AK.56150

		- 

[image: image8.wmf] 0,25 m2

		m2

		80.406

		19.986

		8.977

		109.369



		AK.56160

		- > 0,25 m2

		m2

		101.387

		16.999

		8.977

		127.363





Ghi chú: Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang chi phí nhân công nhân hệ số 1,35 so với đơn giá lát đá nền sàn tương ứng.


AK.56200 - LÁT ĐÁ BẬC TAM CẤP, BẬC CẦU THANG, MẶT BỆ CÁC LOẠI


         (BỆ BẾP, BỆ BÀN, BỆ LAVABO...)


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.56210

		Lát đá bậc tam cấp

		m2

		961.451

		20.675

		11.969

		994.095



		AK.56220

		Lát đá Bậc cầu thang

		m2

		961.451

		22.972

		11.969

		996.392



		AK.56230

		Lát đá Mặt bệ các loại

		m2

		961.451

		28.485

		20.946

		1.010.882





AK.57000 - BÓ VỈA HÈ, ĐƯỜNG BẰNG TẤM BÊ TÔNG ĐÚC SẴN


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn

		

		

		

		

		



		

		Bó vỉa thẳng

		

		

		

		

		



		AK.57110

		- Kích thước 18x22x100cm

		m

		22.790

		4.594

		

		27.384



		AK.57120

		- Kích thước 18x33x100cm

		m

		30.041

		6.432

		

		36.473



		AK.57210

		Bó vỉa cong 20x20cm

		m

		25.321

		21.134

		

		46.455





AK.60000 - CÔNG TÁC LÀM TRẦN


AK.61000 - LÀM TRẦN CÓT ÉP, TRẦN GỖ DÁN


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.61110

		Làm trần cót ép

		m2

		155.828

		6.432

		

		162.260



		AK.61210

		Làm trần gỗ dán, ván ép

		m2

		222.048

		6.432

		

		228.480





LÀM TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT,


TRẦN VÁN ÉP BỌC SIMILI, TẤM THẠCH CAO, TẤM NHỰA, LAMBRI...


AK.62000 - LÀM TRẦN GỖ DÁN CÓ TẤM CÁCH ÂM, CÁCH NHIỆT


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.62110

		Làm trần gỗ dán (ván ép) cách âm acostic

		m2

		312.334

		39.876

		

		352.210



		AK.62210

		Làm trần gỗ dán (ván ép) cách nhiệt sirofort

		m2

		312.334

		39.876

		

		352.210





AK.63100 - LÀM TRẦN VÁN ÉP BỌC SIMILI, MÚT DẦY 5cm NẸP PHÂN Ô


         BẰNG GỖ


AK.63200 - LÀM TRẦN VÁN ÉP CHIA Ô NHỎ CÓ GIOĂNG CHÌM HOẶC NẸP


         NỔI TRANG TRÍ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.63110

		Làm trần ván ép bọc Simili, mút dầy 3 ( 5cm nẹp phân ô bằng gỗ

		m2

		271.796

		91.888

		

		363.684



		AK.63210

		Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí

		m2

		196.460

		32.161

		

		228.621





AK.64000 - LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO, TẤM NHỰA HOA VĂN,


         TẤM NHỰA CÓ KHUNG XƯƠNG


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.64110

		Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm; 61x41cm

		m2

		212.891

		68.916

		

		281.807



		AK.64210

		Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn 50x50cm

		m2

		198.584

		36.755

		

		235.339



		AK.64310

		Làm trần bằng tấm nhựa khung xương sắt L3x4

		m2

		27.038

		11.945

		

		38.983





AK.65100 - LÀM TRẦN LAMBRI GỖ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.65110

		Làm trần Lambri gỗ dày 1cm

		m2

		241.428

		80.402

		

		321.830



		AK.65120

		Làm trần Lambri gỗ dày 1,5cm

		m2

		278.928

		80.402

		

		359.330





AK.66000 - LÀM TRẦN BẰNG TẤM THẠCH CAO


        (Khung xương RONDO, tấm thạch cao ELEPHANR BRAND)

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, trắc đạc bằng Lazer lever, lắp đặt khung xương bằng máy khoan, máy cắt. Gắn tấm thạch cao vào khung xương bằng máy xiết vít, xử lý mối nối, hoàn thiện đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.66110

		Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao

		m2

		123.290

		89.722

		

		213.012



		AK.66210

		Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao

		m2

		128.244

		104.675

		

		232.919





AK.70000 - CÔNG TÁC LÀM MỘC TRANG TRÍ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.


AK.71100 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG VÁN ÉP


AK.71200 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN GHÉP KHÍT


AK.71300 - LÀM VÁCH NGĂN BẰNG GỖ VÁN CHỒNG MÍ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.71110

		Làm vách ngăn bằng ván ép

		m2

		47.878

		13.783

		

		61.661



		

		Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít

		

		

		

		

		



		AK.71210

		- Chiều dầy gỗ 1,5cm

		m2

		130.428

		17.459

		

		147.887



		AK.71220

		- Chiều dầy gỗ 2,0cm

		m2

		173.928

		17.459

		

		191.387



		

		Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí

		

		

		

		

		



		AK.71310

		- Chiều dầy gỗ 1,5cm

		m2

		151.428

		26.648

		

		178.076



		AK.71320

		- Chiều dầy gỗ 2,0cm

		m2

		188.928

		26.648

		

		215.576





AK.72100 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG CHÂN TƯỜNG BẰNG GỖ


AK.72200 - GIA CÔNG VÀ LẮP ĐẶT TAY VỊN CẦU THANG BẰNG GỖ


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ

		

		

		

		

		



		AK.72110

		- Kích thước 2x10cm

		m

		18.113

		7.128

		

		25.241



		AK.72120

		- Kích thước 2x20cm

		m

		36.225

		8.573

		

		44.798



		

		Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ

		

		

		

		

		



		AK.72210

		- Kích thước 8x10cm

		m

		72.450

		19.938

		

		92.388



		AK.72220

		- Kích thước 8x14cm

		m

		101.588

		24.424

		

		126.012





AK.73100 - GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ ĐỂ ĐÓNG LƯỚI, VÁCH NGĂN


AK.73200 - GIA CÔNG VÀ LẮP DỰNG KHUNG GỖ DẦM SÀN


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.73110

		Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn 

		m3

		8.428.569

		367.554

		

		8.796.123



		AK.73210

		Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn

		m3

		8.428.569

		459.442

		

		8.888.011





AK.74100 - LÀM MẶT SÀN GỖ


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt sàn gỗ

		

		

		

		

		



		AK.74110

		- Ván dầy 2cm

		m2

		173.928

		50.079

		

		224.007



		AK.74120

		- Ván dầy 3cm

		m2

		263.928

		50.079

		

		314.007





Ghi chú:


Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì chi phí nhân công nhân hệ số 1,2.


AK.75100 - LÀM TƯỜNG LAMBRIS


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm tường Lambris gỗ

		

		

		

		

		



		AK.75110

		- Chiều dầy 1cm

		m2

		98.928

		57.322

		

		156.250



		AK.75120

		- Chiều dầy 1,5cm

		m2

		143.928

		57.322

		

		201.250





AK.76100 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG MẮT CÁO BẰNG NẸP GỖ 3x1cm


AK.76200 - GIA CÔNG VÀ ĐÓNG DIỀM MÁI BẰNG GỖ


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm

		

		

		

		

		



		AK.76110

		- Lỗ 5x5cm

		m2

		76.905

		38.593

		

		115.498



		AK.76120

		- Lỗ 10x10cm

		m2

		54.405

		38.999

		

		88.404





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ

		

		

		

		

		



		AK.76210

		- Dầy 2cm

		m2

		173.452

		13.783

		

		187.235



		AK.76220

		- Dầy 3cm

		m2

		263.452

		15.162

		

		278.614





AK.77100 - DÁN FOOCMICA VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đồng/1m2, đồng/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Dán Foocmica vào các kết cấu

		

		

		

		

		



		AK.77110

		- Dán dạng tấm

		1m2

		45.784

		4.594

		

		50.378



		AK.77120

		- Dán dạng chỉ rộng 

[image: image9.wmf]3cm

		1m

		1.397

		2.297

		

		3.694





AK.77200 - ỐP SIMILI + MÚT VÀO CẤU KIỆN GỖ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.77210

		Ốp simili+mút vào cấu kiện gỗ

		m2

		75.600

		22.972

		

		98.572





AK.77300 - DÁN GIẤY TRANG TRÍ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Dán giấy vào tường

		

		

		

		

		



		AK.77311

		- Tường gỗ ván

		m2

		10.353

		4.594

		

		14.947



		AK.77312

		- Tường trát vữa

		m2

		12.383

		5.513

		

		17.896



		

		Dán giấy vào trần

		

		

		

		

		



		AK.77321

		- Trần gỗ

		m2

		10.353

		5.973

		

		16.326



		AK.77322

		- Trần trát vữa

		m2

		12.383

		6.432

		

		18.815





AK.77400 - LÀM VÁCH BẰNG TẤM THẠCH CAO


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm sợi thuỷ tinh cách âm, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.77410

		Làm vách bằng tấm thạch cao

		m2

		93.182

		59.814

		

		152.996





AK.77500 - LẮP GIOĂNG ĐỒNG, GIOĂNG KÍNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí theo quy định của thiết kế và hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp gioăng trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô

		

		

		

		

		



		AK.77510

		- Gioăng đồng

		m

		2.040

		10.108

		

		12.148



		AK.77520

		- Gioăng kính

		m

		1.050

		5.513

		

		6.563





AK.77600 - SẢN XUẤT VÀ LẮP ĐẶT HỘP MÀN CỬA, HỘP ĐÈN


Đơn vị tính: đồng/1m; đồng/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường

		

		

		

		

		



		AK.77611

		- Bọc ván ép

		m

		47.561

		19.938

		

		67.499



		AK.77612

		- Bọc lambris

		m

		39.455

		17.446

		

		56.901



		

		Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần

		

		

		

		

		



		AK.77621

		Âm trần

		m2

		183.776

		39.876

		

		223.652



		AK.77631

		Đóng nổi - Bọc ván ép

		m2

		155.331

		104.675

		

		260.006



		AK.77632

		Đóng nổi - Bọc lambris

		m2

		192.310

		124.613

		

		316.923





CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ MA TÍT,


QUÉT NHỰA BITUM CHÉT KHE NỐI, LÀM TẦNG LỌC, KHỚP NỐI


AK.81100 - QUÉT VÔI, QUÉT NƯỚC XI MĂNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Lọc vôi, pha mầu, quét vôi, nước xi măng đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét vôi, quét nước xi măng

		

		

		

		

		



		AK.81110

		Quét vôi trong nhà 1 nước trắng, 2 nước màu

		m2

		868

		1.746

		

		2.614



		AK.81120

		Quét vôi ngoài nhà

		m2

		245

		2.067

		

		2.312



		AK.81130

		Quét nước xi măng 2 nước

		m2

		744

		1.378

		

		2.122





AK.81200 - QUAY VÔI GAI VÀO CÁC KẾT CẤU


AK.81300 - PHUN XỐP VÀO CÁC KẾT CẤU BẰNG VỮA XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quay vôi gai vào các kết cấu

		

		

		

		

		



		AK.81210

		   - Chiều cao 

[image: image10.wmf] 4m

		m2

		1.782

		3.676

		

		5.458



		AK.81220

		   - Chiều cao > 4m

		m2

		1.782

		4.594

		

		6.376



		

		Phun xốp vào các kết cấu

		

		

		

		

		



		AK.81310

		   - Xi măng cát vàng không trộn màu

		m2

		4.890

		22.053

		

		26.943



		AK.81320

		   - Xi măng cát vàng có trộn màu

		m2

		15.824

		29.404

		

		45.228





AK.82000 - CÔNG TÁC BẢ CÁC KẾT CẤU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cạo tẩy bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bả bằng matít

		

		

		

		

		



		AK.82110

		- Vào tường

		m2

		2.150

		13.783

		

		15.933



		AK.82120

		- Vào cột, dầm, trần

		m2

		2.150

		16.540

		

		18.690



		

		Bả bằng xi măng

		

		

		

		

		



		AK.82210

		- Vào tường

		m2

		900

		18.378

		

		19.278



		AK.82220

		- Vào cột, dầm, trần

		m2

		900

		22.053

		

		22.953



		

		Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng + phụ gia

		

		

		

		

		



		AK.82310

		- Vào tường

		m2

		9.424

		20.675

		

		30.099



		AK.82320

		- Vào cột, dầm, trần

		m2

		9.424

		24.810

		

		34.234



		

		Bả bằng Ventonit

		

		

		

		

		



		AK.82410

		- Vào tường

		m2

		5.049

		19.756

		

		24.805



		AK.82420

		- Vào cột, dầm, trần

		m2

		5.049

		23.432

		

		28.481





AK.82500 - BẢ BẰNG BỘT BẢ JAJYNIC, ATANIC VÀO CÁC KẾT CẤU


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bả bằng bột bả JAJYNIC

		

		

		

		

		



		AK.82511

		- Vào tường

		m2

		1.505

		13.783

		

		15.288



		AK.82512

		- Vào cột, dầm, trần

		m2

		1.505

		16.080

		

		17.585



		

		Bả bằng bột bả ATANIC

		

		

		

		

		



		AK.82521

		- Vào tường

		m2

		1.353

		13.783

		

		15.136



		AK.82522

		- Vào cột, dầm, trần

		m2

		1.353

		16.080

		

		17.433





AK.83000 - CÔNG TÁC SƠN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, pha sơn và sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AK.83100 - SƠN CỬA BẰNG SƠN TỔNG HỢP


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn cửa kính

		

		

		

		

		



		AK.83111

		    -        2 nước

		m2

		1.919

		2.132

		

		4.051



		AK.83112

		    -        3 nước

		m2

		2.495

		2.729

		

		5.224





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn cửa panô

		

		

		

		

		



		AK.83121

		    -        2 nước

		m2

		5.239

		5.287

		

		10.526



		AK.83122

		    -        3 nước

		m2

		6.889

		6.822

		

		13.711



		

		Sơn cửa chớp

		

		

		

		

		



		AK.83131

		    -        2 nước

		m2

		7.139

		7.888

		

		15.027



		AK.83132

		    -        3 nước

		m2

		8.808

		10.233

		

		19.041





AK.83200 - SƠN GỖ, SƠN KÍNH MỜ BẰNG SƠN TỔNG HỢP


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn gỗ, sơn kính mờ bằng sơn tổng hợp

		

		

		

		

		



		AK.83211

		    - Sơn gỗ 2 nước

		m2

		4.759

		6.045

		

		10.813



		AK.83212

		    - Sơn gỗ 3 nước

		m2

		6.141

		7.120

		

		13.261



		AK.83221

		    - Sơn kính mờ 1 nước

		m2

		1.482

		895

		

		2.377





AK.83320 - SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN LEVIS


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis

		

		

		

		

		



		AK.83321

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		12.353

		2.132

		

		14.485



		AK.83322

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		17.580

		2.771

		

		20.351





AK.83330 - SƠN KẾT CẤU GỖ BẰNG SƠN ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		AK.83331

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		10.206

		2.217

		

		12.423



		AK.83332

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		12.226

		2.729

		

		14.955





AK.83400 - SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN TỔNG HỢP


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sắt thép bằng sơn tổng hợp

		

		

		

		

		



		

		Sơn sắt dẹt

		

		

		

		

		



		AK.83411

		    -        2 nước

		m2

		1.178

		2.174

		

		3.352



		AK.83412

		    -        3 nước

		m2

		1.558

		3.155

		

		4.713



		

		Sơn sắt thép các loại

		

		

		

		

		



		AK.83421

		    -        2 nước

		m2

		4.758

		3.667

		

		8.425



		AK.83422

		    -        3 nước

		m2

		5.928

		5.330

		

		11.258





AK.83450 - SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN LEVIS


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sắt thép bằng sơn Levis

		

		

		

		

		



		AK.83451

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		11.481

		3.027

		

		14.508



		AK.83452

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		16.401

		4.008

		

		20.409





AK.83460 - SƠN SẮT THÉP BẰNG SƠN ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sắt thép bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		AK.83461

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		10.277

		3.027

		

		13.304



		AK.83462

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		14.140

		4.008

		

		18.148





AK.84110 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, TƯỜNG


         NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN SUPER


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, tường đã bả bằng sơn Super

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84111

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		8.906

		1.791

		

		10.697



		AK.84112

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		10.406

		2.558

		

		12.964



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84113

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		9.360

		1.961

		

		11.321



		AK.84114

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		10.633

		2.814

		

		13.447





AK.84210 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ,


         TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN LEVIS


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, tường đã bả bằng sơn Levis

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84211

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		7.631

		1.791

		

		9.422



		AK.84212

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		9.327

		2.558

		

		11.885



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84213

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		12.489

		1.961

		

		14.450



		AK.84214

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		19.044

		2.814

		

		21.858





AK.84220 - SƠN VÀO DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ,


         TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN LEVIS


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường không bả bằng sơn Levis

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84221

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		15.642

		1.961

		

		17.603



		AK.84222

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		20.308

		2.814

		

		23.122





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84223

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		15.975

		2.174

		

		18.149



		AK.84224

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		24.308

		3.112

		

		27.420





AK.84310 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ,


         TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN JOTON


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường đã bả bằng sơn Joton

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84311

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		9.099

		1.791

		

		10.890



		AK.84312

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		13.397

		2.558

		

		15.955



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84313

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		12.990

		1.961

		

		14.951



		AK.84314

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		21.178

		2.814

		

		23.992





AK.84320 - SƠN VÀO DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ,


         TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN JOTON


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường không bả bằng sơn Joton

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84321

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		11.368

		1.961

		

		13.329



		AK.84322

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		16.772

		2.814

		

		19.586



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84323

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		16.378

		2.174

		

		18.552



		AK.84324

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		26.791

		3.112

		

		29.903





AK.84410 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ, 


         TƯỜNG NGOÀI NHÀ ĐÃ BẢ BẰNG SƠN ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường đã bả bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84411

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		7.934

		1.791

		

		9.725



		AK.84412

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		10.438

		2.558

		

		12.996



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84413

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		9.337

		1.961

		

		11.298



		AK.84414

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		13.246

		2.814

		

		16.060





AK.84420 - SƠN DẦM, TRẦN, CỘT, TƯỜNG TRONG NHÀ,


         TƯỜNG NGOÀI NHÀ KHÔNG BẢ BẰNG SƠN ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường không bả bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84421

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		10.041

		1.961

		

		12.002



		AK.84422

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		13.047

		2.814

		

		15.861



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84423

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		11.726

		2.174

		

		13.900



		AK.84424

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		16.417

		3.112

		

		19.529





AK.85110 - SƠN TẠO GAI TƯỜNG BẰNG SƠN ATA


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.85111

		Sơn tạo gai tường bằng sơn ATA, 1 nước lót, 


1 nước phủ

		m2

		12.776

		2.217

		

		14.993





AK.85210 - SƠN TẠO GAI TƯỜNG BẰNG SƠN LEVIS


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.85211

		Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis, 1 nước lót, 


1 nước phủ

		m2

		12.275

		2.217

		

		14.492





AK.85300 - SƠN SÀN, NỀN BÊ TÔNG, SƠN TẠO GAI TƯỜNG


         BẰNG SƠN ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sàn, nền bê tông, sơn tạo gai tường bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		AK.85311

		Sơn nền, sàn, 1 nước lót, 


1 nước phủ

		m2

		21.968

		2.132

		

		24.100



		AK.85321

		Sơn tạo gai tường, 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		6.105

		2.345

		

		8.450





AK.91100 - SƠN KẺ ĐƯỜNG BẰNG SƠN DẺO NHIỆT PHẢN QUANG


        (công nghệ sơn nóng)


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày lớp sơn

		

		

		

		

		



		AK.91111

		           -           1mm

		m2

		61.191

		7.477

		22.143

		90.811



		AK.91121

		           -           1,5mm

		m2

		81.487

		8.474

		25.367

		115.328



		AK.91131

		           -           2mm

		m2

		105.686

		9.471

		28.364

		143.521



		AK.91141

		           -           3mm

		m2

		157.540

		11.464

		34.360

		203.364





Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các đơn giá hoặc nội suy từ đơn giá sơn dẻo nhiệt nói trên.

AK.91200 - SƠN KẺ PHÂN TUYẾN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt trước khi sơn


- Sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật


- Bảo đảm an toàn giao thông


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kẻ phân tuyến đường

		

		

		

		

		



		AK.91211

		- Sơn nút, đảo bằng thủ công

		m2

		17.985

		5.973

		

		23.958



		AK.91221

		- Sơn phân tuyến bằng thủ công

		m2

		17.985

		7.811

		

		25.796



		AK.91231

		- Sơn phân tuyến bằng máy

		m2

		17.054

		2.757

		1.746

		21.557





AK.92100 - QUÉT FLINKOTE CHỐNG THẤM MÁI, SÊ NÔ, Ô VĂNG ...


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, quét 3 nước Flinkote chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.92111

		Quét Flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ....

		m2

		27.225

		1.180

		

		28.405





AK.93100 - ĐÁNH VÉC NI KẾT CẤU GỖ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đánh vecni kết cấu gỗ

		

		

		

		

		



		AK.93111

		- Đánh vecni cobalt

		m2

		5.041

		16.947

		

		21.988



		AK.93121

		- Đánh vecni tampon

		m2

		12.918

		20.935

		

		33.853





AK.94100 - QUÉT NHỰA BI TUM


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa bi tum

		

		

		

		

		



		AK.94111

		- Nhựa bitum nóng vào tường

		m2

		13.068

		2.985

		

		16.053



		AK.94121

		- Nhựa bitum nguội vào tường

		m2

		5.662

		853

		

		6.515



		AK.94131

		- Quét hắc ín vào gỗ

		m2

		400

		2.558

		

		2.958





AK.94200 - QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN GIẤY DẦU


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu

		

		

		

		

		



		AK.94211

		- 1 lớp giấy 1 lớp nhựa

		m2

		12.921

		11.938

		

		24.859



		AK.94221

		- 2 lớp giấy 2 lớp nhựa

		m2

		25.842

		17.055

		

		42.897



		AK.94231

		- 2 lớp giấy 3 lớp nhựa

		m2

		35.643

		20.039

		

		55.682



		AK.94241

		- 3 lớp giấy 4 lớp nhựa

		m2

		48.564

		21.745

		

		70.309





AK.94300 - QUÉT NHỰA BI TUM VÀ DÁN BAO TẢI


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa bi tum và dán bao tải

		

		

		

		

		



		AK.94311

		- 1 lớp bao tải 2 lớp nhựa

		m2

		23.202

		21.318

		

		44.520



		AK.94321

		- 2 lớp bao tải 3 lớp nhựa

		m2

		36.403

		32.404

		

		68.807





AK.95100 - QUÉT NHỰA ĐƯỜNG CHỐNG THẤM MỐI NỐI ỐNG CỐNG


Thành phần công việc:


Đun nhựa đường, quét nhựa 2 lớp bề ngoài ống cống, tẩm đay chét khe giữa các ống cống, quét nhựa giấy dầu.


Đơn vị tính: đ/1 ống cống


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống

		

		

		

		

		



		AK.95111

		- Đường kính ống cống 0,75m

		1 ống

		74.481

		19.613

		

		94.094



		AK.95121

		- Đường kính ống cống 1,00m

		1 ống

		98.454

		23.024

		

		121.478



		AK.95131

		- Đường kính ống cống 1,25m

		1 ống

		120.859

		32.830

		

		153.689



		AK.95141

		- Đường kính ống cống 1,50m

		1 ống

		144.378

		43.489

		

		187.867





AK.95200 - CHÉT KHE NỐI


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AK.95211

		Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa

		m

		6.037

		16.202

		

		22.239





AK.96100 - LÀM TẦNG LỌC


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm tầng lọc

		

		

		

		

		



		AK.96110

		- Tầng lọc cát

		100m3

		10.604.712

		230.863

		787.566

		11.623.141



		AK.96120

		- Tầng lọc đá cấp phối dmax

[image: image11.wmf]6

		100m3

		5.914.266

		338.231

		908.419

		7.160.916



		AK.96131

		- Tầng lọc đá dăm 1x2

		100m3

		7.203.856

		338.231

		908.419

		8.450.506



		AK.96132

		- Tầng lọc đá dăm 2x4

		100m3

		6.622.892

		338.231

		908.419

		7.869.542



		AK.96133

		- Tầng lọc đá dăm 4x6

		100m3

		5.809.518

		338.231

		908.419

		7.056.168





AK.97000 - MIẾT MẠCH TƯỜNG ĐÁ, TƯỜNG GẠCH


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Miết mạch tường đá, tường gạch

		

		

		

		

		



		AK.97110

		- Tường đá loại lõm

		m2

		

		5.543

		

		5.543



		AK.97120

		- Tường đá loại lồi

		m2

		1.463

		4.264

		

		5.727



		AK.97210

		- Tường gạch loại lõm

		m2

		

		8.442

		

		8.442



		AK.97220

		- Tường gạch loại lồi

		m2

		2.038

		6.523

		

		8.561





AK.98000 - LÀM LỚP ĐÁ ĐỆM MÓNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm lớp đá đệm móng

		

		

		

		

		



		AK.98110

		- Đường kính đá Dmax 

[image: image12.wmf] 4

		m3

		80.286

		67.997

		

		148.283



		AK.98120

		- Đường kính đá Dmax 

[image: image13.wmf] 6

		m3

		75.714

		64.322

		

		140.036



		AK.98130

		- Đường kính đá Dmax > 6

		m3

		75.714

		62.025

		

		137.739



		AK.98210

		- Đá hộc

		m3

		64.667

		52.836

		

		117.503





CHƯƠNG XI


CÁC CÔNG TÁC KHÁC


AL.11100 - TẨY RỈ KẾT CẤU THÉP BẰNG PHUN CÁT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, sàng, rửa lựa chọn và phơi khô cát đảm bảo các yêu cầu về kích cỡ hạt, phun cát tẩy rỉ kết cấu bằng máy phun cát.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát

		

		

		

		

		



		AL.11111

		Loại dầm, dàn mới

		m2

		8.976

		17.446

		14.708

		41.130



		AL.11112

		Loại dầm, dàn đã sơn

		m2

		11.220

		27.415

		19.283

		57.918





AL.12000 - KIẾN TRÚC CÁC LỚP MÓNG DƯỚI NƯỚC


Thành phần công việc:


Xác định vị trí, dùng vật liệu tại hiện trường (trên các phương tiện nổi) đổ móng thành từng lớp, xếp chèn san sửa bằng thợ lặn, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


AL.12100 - LÀM MÓNG ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC NGẬP NƯỚC 

[image: image14.wmf]1,5M


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm móng đường thoát nước ngập nước 

[image: image15.wmf]1,5m

		

		

		

		

		



		AL.12111

		Cát hạt nhỏ

		100m3

		6.752.850

		307.555

		1.294.096

		8.354.501



		AL.12112

		Cát sạn

		100m3

		6.754.279

		307.555

		1.294.096

		8.355.930



		AL.12113

		Đá dăm

		100m3

		5.952.375

		309.128

		3.188.653

		9.450.156



		

		

		

		

		

		

		



		AL.12114

		Đá hộc

		100m3

		5.020.000

		1.253.029

		7.868.105

		14.141.134



		AL.12115

		Đá hộc chèn đá dăm, cát

		100m3

		4.938.095

		1.253.029

		7.868.105

		14.059.229



		AL.12116

		Đá hộc chèn đá dăm

		100m3

		4.917.143

		1.160.212

		7.868.105

		13.945.460





AL.13000 - LÀM MÓNG CẦU BẾN NGẬP NƯỚC


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm móng cát (các loại)

		

		

		

		

		



		

		Chiều sâu 

[image: image16.wmf]1,5m

		

		

		

		

		



		AL.13111

		Không có tường vây

		100m3

		12.763.702

		261.146

		1.610.693

		14.635.541



		AL.13112

		Có tường vây

		100m3

		11.482.232

		261.146

		1.547.374

		13.290.752



		

		Chiều sâu >1,5m

		

		

		

		

		



		AL.13121

		Không có tường vây

		100m3

		12.763.702

		307.555

		1.610.693

		14.681.950



		AL.13122

		Có tường vây

		100m3

		11.482.232

		307.555

		1.547.374

		13.337.161



		

		Làm móng đá dăm

		

		

		

		

		



		AL.13211

		Chiều sâu 

[image: image17.wmf]1,5m

		100m3

		5.952.375

		309.521

		5.165.611

		11.427.507



		AL.13212

		Chiều sâu >1,5m

		100m3

		5.952.375

		345.311

		5.491.706

		11.789.392



		

		Làm móng đá hộc

		

		

		

		

		



		AL.13311

		Chiều sâu 

[image: image18.wmf]1,5m

		100m3

		4.900.000

		881.761

		9.343.309

		15.125.070



		AL.13312

		Chiều sâu >1,5m

		100m3

		4.900.000

		881.761

		9.734.623

		15.516.384





AL.14000 - LÀM LỚP LÓT MÓNG TRONG KHUNG VÂY


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm lớp lót móng trong khung vây

		

		

		

		

		



		AL.14111

		Bằng đá hộc

		m3

		46.000

		62.307

		161.333

		269.640



		AL.14112

		Bằng đá dăm

		m3

		57.143

		49.098

		161.333

		267.574



		AL.14113

		Bằng đá dăm + cát

		m3

		57.143

		35.889

		161.333

		254.365





AL.15100 - LÀM VÀ THẢ RỌ ĐÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu.


- Chặt thép đan rọ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (nếu ở trên cạn) nếu thi công trên phao, bè, xà lan thì bao gồm cả công thả rọ từ phao, bè, xà lan xuống đúng vị trí bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


- Chi phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.


Đơn vị tính: đ/1 rọ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm và thả rọ đá 

		

		

		

		

		



		

		Loại rọ 2x1x1m

		

		

		

		

		



		AL.15111

		Dưới nước

		1 rọ

		174.700

		179.074

		

		353.774



		AL.15112

		Trên cạn

		1 rọ

		198.700

		170.547

		

		369.247



		

		Loại rọ 2x1x0,5m

		

		

		

		

		



		AL.15121

		Dưới nước

		1 rọ

		122.200

		108.297

		

		230.497



		AL.15122

		Trên cạn

		1 rọ

		134.200

		102.328

		

		236.528





AL.15200 - LÀM VÀ THẢ RỒNG ĐÁ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Chặt thép đan thành lưới


- Bỏ đá kết thành rồng lớn


- Dịch chuyển, định vị phao bè, thả rồng đúng vị trí quy định bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật


- Chi phí phao, bè, xà lan... được tính riêng


Đơn vị tính: đ/1 rồng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm và thả rồng đá 

		

		

		

		

		



		AL.15211

		Loại rồng ф60cm dài 10cm

		1rồng

		299.420

		204.656

		

		504.076



		AL.15212

		Loại rồng ф80cm dài 10cm

		1rồng

		431.000

		277.139

		

		708.139





AL.15300 - THẢ ĐÁ HỘC VÀO THÂN KÈ


Thành phần công việc:


Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, xà lan, thả đá vào thân kè theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên xà lan.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.15311

		Thả đá hộc tự do vào thân kè

		m3

		48.000

		15.776

		40.106

		103.882





AL.16100 - GIA CỐ NỀN ĐẤT YẾU BẰNG BẤC THẤM, VẢI ĐỊA KỸ THUẬT


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật

		

		

		

		

		



		AL.16111

		Cấy bằng bấc thấm

		100m

		526.050

		5.116

		54.539

		585.705



		AL.16121

		Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê đập

		100m2

		1.598.190

		50.311

		

		1.648.501



		AL.16122

		Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình

		100m2

		1.598.190

		46.048

		

		1.644.238





AL.17000 - TRỒNG VẦNG CỎ MÁI KÊNH MƯƠNG, ĐÊ, ĐẬP, MÁI TALUY


         NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:

Cuốc cỏ thành vầng (dày 6 ( 8cm), vận chuyển vầng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vầng cỏ không quá 15cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.17111

		Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường

		100m2

		

		328.775

		

		328.775



		AL.17211

		Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m

		100m2

		

		3.872

		

		3.872





AL.18100 - TRỒNG CỎ VETIVER GIA CỐ MÁI TALUY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phên nứa hoặc bao tải (nếu có). Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1(1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1(0,15m. Mái taluy có chiều cao 

[image: image19.wmf] 20m trồng cỏ theo đường đồng mức, mái taluy có chiều cao > 20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trồng vầng cỏ Vetiver


gia cố mái taluy

		

		

		

		

		



		AL.18111

		Mái taluy dương

		100m2

		1.995.777

		1.254.602

		1.112.517

		4.362.896



		AL.18112

		Mái taluy âm

		100m2

		1.528.275

		963.566

		894.722

		3.386.563





AL.21100 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT KHE CO, KHE GIÃN, KHE NGÀM LIÊN KẾT,


         KHE TĂNG CƯỜNG ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ


Thành phần công việc:

Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp dựng các bộ phận của khe co, giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/10m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt khe co, khe giãn (h=30cm), khe ngàm liên kết của đường lăn, sân đỗ sân bay

		

		

		

		

		



		AL.21111

		Khe co 1*4

		10m

		892.258

		149.229

		7.661

		1.049.148



		AL.21112

		Khe giãn 2*4

		10m

		1.464.829

		208.920

		10.953

		1.684.702



		AL.21113

		Khe ngàm liên kết

		10m

		324.381

		106.592

		7.661

		438.634



		AL.21114

		Khe tăng cường 

		10m

		986.358

		277.139

		132.347

		1.395.844





AL.22100 - CẮT KHE ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng; cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; hoàn thiện và thu dọn mặt bằng sau khi thi công.


Đơn vị tính: đ/10m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cắt khe đường lăn, sân đỗ

		

		

		

		

		



		AL.22111

		Khe 1*4

		10m

		13.200

		23.450

		19.889

		56.539



		AL.22112

		Khe 2*4

		10m

		18.000

		23.450

		19.889

		61.339





AL.23100 - TRÁM KHE ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ BẰNG MASTIC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vật tư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công.


Đơn vị tính: đ/10m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trám khe đường lăn, sân đỗ sân bay bằng mastic

		

		

		

		

		



		AL.23111

		Khe 1*4

		10m

		339.159

		29.846

		44.143

		413.148



		AL.23112

		Khe 2*4

		10m

		356.544

		46.900

		44.143

		447.587





AL.24100 - LÀM KHE CO, KHE GIÃN, KHE DỌC SÂN, BÃI, MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông

		

		

		

		

		



		AL.24111

		Làm khe co

		m

		39.556

		6.396

		6.138

		52.090



		AL.24112

		Làm khe giãn

		m

		87.624

		13.644

		22.164

		123.432



		AL.24113

		Làm khe dọc

		m

		13.431

		31.978

		5.943

		51.352





AL.25100 - LẮP ĐẶT GỐI CẦU, KHE CO GIÃN CẦU BẰNG CAO SU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu thép loại 21K450, 22K450, 30K450, 31K350, 21K350, 22K350, 31K1600, 22K1600, gối cao su loại tải trọng gối 60(150T.


Đơn vị tính: đ/cái; đ/m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt gối cầu

		

		

		

		

		



		AL.25111

		Gối thép

		cái

		404.000

		252.693

		

		656.693



		AL.25112

		Gối cao su

		cái

		1.515.000

		160.805

		

		1.675.805



		

		Lắp đặt khe co giãn

		

		

		

		

		



		AL.25121

		Khe co giãn dầm liên tục

		m

		1.484.700

		55.133

		

		1.539.833



		AL.25122

		Khe co giãn dầm đúc sẵn

		m

		1.484.700

		32.161

		

		1.516.861





AL.31000 - LÀM CẦU MÁNG, KÊNH MÁNG VỎ MỎNG BẰNG VỮA XI MĂNG


        CÁT VÀNG VÀ LƯỚI THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép

		

		

		

		

		



		AL.31110

		Chiều dày máng 3cm

		m2

		147.561

		52.836

		289

		200.686



		AL.31120

		Chiều dày máng 4cm

		m2

		151.302

		56.511

		361

		208.174



		AL.31130

		Chiều dày máng 5cm

		m2

		155.383

		60.417

		433

		216.233



		

		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép

		

		

		

		

		



		AL.31210

		Chiều dày máng 3cm

		m2

		70.088

		46.863

		289

		117.240



		AL.31220

		Chiều dày máng 4cm

		m2

		73.829

		50.079

		361

		124.269



		AL.31230

		Chiều dày máng 5cm

		m2

		77.910

		52.836

		433

		131.179





AL.40000 - CÔNG TÁC LÀM KHỚP NỐI


Thành phần công việc:

Gia công đặt vật chắn nước, hàn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AL.41100 - LÀM KHỚP NỐI BẰNG THÉP


Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm khớp nối bằng thép

		

		

		

		

		



		AL.41110

		Kiểu I

		m

		317.107

		107.050

		9.019

		433.176



		AL.41120

		Kiểu II

		m

		146.761

		66.619

		3.514

		216.894



		AL.41130

		Kiểu III

		m

		161.975

		41.809

		3.748

		207.532



		AL.41140

		Kiểu IV

		m

		239.879

		48.701

		3.748

		292.328



		AL.41150

		Kiểu V

		m

		637.158

		67.997

		2.928

		708.083





AL.41200 - LÀM KHỚP NỐI NGĂN NƯỚC BẰNG GIOĂNG CAO SU


Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.41210

		Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su

		m

		4.621

		16.080

		

		20.701





AL.41300 - LÀM KHỚP NỐI BẰNG ĐỒNG


Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm khớp nối bằng đồng

		

		

		

		

		



		AL.41310

		Kiểu I

		m

		398.342

		540.304

		2.577

		941.223



		AL.41320

		Kiểu II

		m

		535.010

		625.760

		2.577

		1.163.347



		AL.41330

		Kiểu III

		m

		353.193

		390.526

		2.577

		746.296



		AL.41340

		Kiểu IV

		m

		313.686

		445.659

		2.577

		761.922





AL.41400 - LÀM KHỚP NỐI BẰNG TẤM NHỰA PVC


Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.41410

		Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC

		m

		39.508

		101.077

		

		140.585





AL.51100 - KHOAN LỖ ĐỂ PHUN XI MĂNG GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG 


        THẤM VÀ KHOAN LỖ KIỂM TRA NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan lỗ để phun xi măng


gia cố nền đập, màng


chống thấm và khoan lỗ


kiểm tra nền đập, màng


chống thấm

		

		

		

		

		



		AL.51110

		Chiều sâu lỗ khoan 

[image: image20.wmf]10m

		m

		108.275

		58.540

		450.962

		617.777



		AL.51120

		Chiều sâu lỗ khoan 

[image: image21.wmf]30m

		m

		108.275

		58.540

		480.471

		647.286



		AL.51130

		Chiều sâu lỗ khoan 

[image: image22.wmf]50m

		m

		108.275

		58.540

		680.613

		847.428



		AL.51140

		Chiều sâu lỗ khoan >50m

		m

		108.275

		58.540

		815.965

		982.780





AL.51200 - GIA CỐ NỀN ĐẬP, MÀNG CHỐNG THẤM BẰNG PHUN XI MĂNG

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100kg


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.51210

		Gia cố nền đập, màng


chống thấm bằng phun xi


măng

		100kg

		67.160

		13.089

		25.423

		105.672





AL.51300 - KHOAN GIẢM ÁP


Thành phần công việc:



Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.51310

		Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành ф105mm

		100m

		8.940.000

		2.131.837

		44.363.309

		55.435.146





AL.51400 - KHOAN CẮM NÉO ANKE

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).

AL.51410 - KHOAN LỖ ф 42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG



        MÁY KHOAN TAY ф42MM


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan lỗ ф42mm để cắm néo anke bằng máy


khoan tay

		

		

		

		

		



		

		 ф42mm

		

		

		

		

		



		AL.51411

		      -      Đá cấp I

		100m

		616.278

		949.529

		1.617.977

		3.183.784



		AL.51412

		      -      Đá cấp II

		100m

		451.241

		739.472

		1.467.325

		2.658.038



		AL.51413

		      -      Đá cấp III

		100m

		248.323

		634.490

		1.314.335

		2.197.148



		AL.51414

		      -      Đá cấp IV

		100m

		146.890

		503.181

		1.188.319

		1.838.390





AL.51420 - KHOAN LỖ ф42MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG



        MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ф76MM


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan lỗ ф42mm để 


cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành ф76mm

		

		

		

		

		



		AL.51421

		      -      Đá cấp I

		100m

		639.446

		460.605

		10.446.636

		11.546.687



		AL.51422

		      -      Đá cấp II

		100m

		466.520

		427.177

		9.474.164

		10.367.861



		AL.51423

		      -      Đá cấp III

		100m

		259.375

		394.603

		8.526.499

		9.180.477



		AL.51424

		      -      Đá cấp IV

		100m

		155.769

		365.269

		7.673.105

		8.194.143





AL.51430 - KHOAN TẠO LỖ ф45MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG


        MÁY KHOAN TỰ HÀNH 2 CẦN


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan tạo lỗ ф45mm để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần

		

		

		

		

		



		AL.51431

		      -      Đá cấp I

		100m

		47.498

		15.897

		3.584.844

		3.648.239



		AL.51432

		      -      Đá cấp II

		100m

		35.711

		15.897

		3.294.605

		3.346.213



		AL.51433

		      -      Đá cấp III

		100m

		32.222

		15.897

		2.965.144

		3.013.263



		AL.51434

		      -      Đá cấp IV

		100m

		28.948

		15.897

		2.667.061

		2.711.906





AL.51440 - KHOAN LỖ ф51MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG



        MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ф76MM


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan lỗ ф51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành ф76mm

		

		

		

		

		



		AL.51441

		      -      Đá cấp I

		100m

		365.725

		506.652

		13.051.473

		13.923.850



		AL.51442

		      -      Đá cấp II

		100m

		330.432

		439.286

		11.835.882

		12.605.600



		AL.51443

		      -      Đá cấp III

		100m

		297.419

		424.193

		10.652.542

		11.374.154



		AL.51444

		      -      Đá cấp IV

		100m

		267.720

		387.611

		9.588.280

		10.243.611





AL.51450 - KHOAN LỖ ф76MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG



        MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ф76MM


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan lỗ ф76mm để 


cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành ф76mm

		

		

		

		

		



		AL.51451

		      -      Đá cấp I

		100m

		523.509

		677.242

		18.390.148

		19.590.899



		AL.51452

		      -      Đá cấp II

		100m

		474.587

		618.488

		16.680.879

		17.773.954



		AL.51453

		      -      Đá cấp III

		100m

		427.116

		561.099

		15.011.303

		15.999.518



		AL.51454

		      -      Đá cấp IV

		100m

		384.475

		509.509

		13.510.420

		14.404.404





AL.51460 - KHOAN LỖ ф105MM ĐỂ CẮM NÉO ANKE BẰNG


        MÁY KHOAN XOAY ĐẬP TỰ HÀNH ф105MM


Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan lỗ ф105mm để 


cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành ф105mm

		

		

		

		

		



		AL.51461

		      -      Đá cấp I

		100m

		9.349.395

		1.332.440

		28.014.782

		38.696.617



		AL.51462

		      -      Đá cấp II

		100m

		8.480.899

		1.212.503

		25.773.599

		35.467.001



		AL.51463

		      -      Đá cấp III

		100m

		7.630.887

		1.095.338

		23.698.430

		32.424.655



		AL.51464

		      -      Đá cấp IV

		100m

		6.869.461

		989.854

		21.789.275

		29.648.590





AL.52100 - KHOAN TẠO LỖ NEO ĐỂ CẮM NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường

		

		

		

		

		



		AL.52110

		Khoan không có ống vách đường kính 80mm

		m

		54.856

		54.149

		348.777

		457.782



		AL.52120

		Khoan có ống vách đường kính 168mm

		m

		82.766

		117.677

		503.790

		704.233





AL.52200 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE NỀN ĐÁ, MÁI ĐÁ VÀ BƠM VỮA

Thành phần công việc:

Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.52210

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa

		Tấn

		8.434.210

		1.370.345

		918.002

		10.722.557





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.52220

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa

		Tấn

		8.434.210

		1.501.239

		2.484.729

		12.420.178





AL.52300 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT THÉP NÉO ANKE TRONG HẦM VÀ BƠM VỮA


Thành phần công việc:

Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thuỷ lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke và bơm vữa

		

		

		

		

		



		AL.52311

		Hầm ngang dùng máy nâng

		tấn

		8.518.553

		1.583.955

		3.516.756

		13.619.264



		AL.52312

		Hầm ngang dùng máy khoan

		tấn

		8.518.553

		1.583.955

		11.294.701

		21.397.209



		AL.52321

		Hầm đứng

		tấn

		8.518.553

		2.398.316

		1.465.959

		12.382.828



		AL.52331

		Hầm nghiêng

		tấn

		8.518.553

		2.757.744

		1.628.809

		12.905.106





AL.52400 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT KÉO CĂNG CÁP NEO GIA CỐ MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường

		

		

		

		

		



		AL.52410

		Cáp neo kiểu lực kéo

		tấn

		34.085.203

		5.201.681

		3.761.437

		43.048.321



		AL.52420

		Cáp neo kiểu phân tán lực

		tấn

		98.330.367

		5.628.048

		3.936.827

		107.895.242





AL.52500 - LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ MÁI ĐÁ


Thành phần công việc:

Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá

		

		

		

		

		



		AL.52510

		Lưới thép ф4

		1 m2

		51.911

		31.978

		8.281

		92.170



		AL.52520

		Lưới thép B40

		1 m2

		53.152

		31.978

		8.281

		93.411





AL.52600 - PHUN VẨY GIA CỐ MÁI ĐÁ TALUY BẰNG MÁY PHUN VẨY


Thành phần công việc:

Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy

		

		

		

		

		



		AL.52610

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2

		687.720

		162.020

		1.117.391

		1.967.131



		AL.52620

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2

		916.960

		179.074

		1.462.817

		2.558.851



		AL.52630

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2

		1.375.440

		208.920

		2.151.846

		3.736.206



		AL.52640

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2

		1.833.920

		243.029

		2.840.875

		4.917.824



		AL.52650

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2

		2.521.640

		289.290

		3.873.508

		6.684.438





AL.52700 - BẠT MÁI ĐÁ ĐÀO, MÁI ĐÁ ĐẮP BẰNG MÁY


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy

		

		

		

		

		



		AL.52710

		Mái đá đào

		100m2

		

		

		3.376.445

		3.376.445



		AL.52720

		Mái đá đắp

		100m2

		

		

		2.562.935

		2.562.935





AL.52800 - SẢN XUẤT LẮP DỰNG LƯỚI THÉP GIA CỐ HẦM


Thành phần công việc:

Rải lưới, ép lưới sát vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất lắp dựng lưới thép d4 gia cố hầm

		

		

		

		

		



		AL.52811

		Hầm ngang

		m2

		51.884

		51.164

		88.589

		191.637



		AL.52812

		Hầm đứng

		m2

		51.884

		51.164

		9.438

		112.486



		AL.52813

		Hầm nghiêng

		m2

		51.884

		51.164

		9.623

		112.671



		

		Sản xuất lắp dựng lưới thép B40 gia cố hầm

		

		

		

		

		



		AL.52821

		Hầm ngang

		m2

		53.124

		51.164

		88.589

		192.877



		AL.52822

		Hầm đứng

		m2

		53.124

		51.164

		9.438

		113.726



		AL.52823

		Hầm nghiêng

		m2

		53.124

		51.164

		9.623

		113.911





AL.53100 - PHUN VẨY GIA CỐ HẦM


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vẩy vữa phun khô, vữa phun ướt đảm bảo kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h

		

		

		

		

		



		AL.53111

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2

		985.160

		174.588

		2.439.803

		3.599.551



		AL.53112

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2

		1.313.620

		192.966

		3.163.292

		4.669.878



		AL.53113

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2

		1.970.100

		225.127

		4.624.456

		6.819.683



		AL.53114

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2

		2.626.800

		261.882

		6.078.527

		8.967.209



		AL.53115

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2

		3.611.960

		311.732

		8.263.180

		12.186.872



		

		Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h

		

		

		

		

		



		AL.53121

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2

		825.000

		174.588

		2.070.966

		3.070.554



		AL.53122

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2

		1.100.000

		192.966

		2.673.873

		3.966.839



		AL.53123

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2

		1.650.000

		225.127

		3.879.688

		5.754.815



		AL.53124

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2

		2.200.000

		261.882

		5.092.596

		7.554.478



		AL.53125

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2

		3.025.000

		311.732

		6.908.411

		10.245.143





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h

		

		

		

		

		



		AL.53131

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2

		985.160

		174.588

		2.475.752

		3.635.500



		AL.53132

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2

		1.313.620

		192.966

		3.214.762

		4.721.348



		AL.53133

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2

		1.970.100

		225.127

		4.696.353

		6.891.580



		AL.53134

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2

		2.626.800

		261.882

		6.175.248

		9.063.930



		AL.53135

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2

		3.611.960

		311.732

		8.394.976

		12.318.668



		

		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m3/h

		

		

		

		

		



		AL.53141

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2

		722.040

		213.779

		1.229.511

		2.165.330



		AL.53142

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2

		962.720

		236.291

		1.639.349

		2.838.360



		AL.53143

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2

		1.443.860

		275.665

		2.456.327

		4.175.852



		AL.53144

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2

		1.925.440

		320.691

		3.278.697

		5.524.828



		AL.53145

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2

		2.647.480

		381.705

		4.505.512

		7.534.697





Ghi chú:

Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện 

[image: image23.wmf]15m2 chi phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,3.


AL.53200 - PHUN XI MĂNG LẤP ĐẦY HẦM NGANG


Đơn vị tính: đ/1tấn xi măng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.53210

		Phun xi măng lấp đầy hầm ngang

		1tấn

		661.924

		69.839

		277.532

		1.009.295





AL.53300 - BƠM VỮA CHÈN CÁP NEO, CẦN NEO THÉP ф32mm GIA CỐ


        MÁI TALUY ĐƯỜNG


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ, chèn cáp neo, chèn cần neo cáp ф32mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.53310

		Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép ф32mm gia cố mái taluy đường

		m3

		1.547.630

		1.522.131

		477.377

		3.547.138





AL.53400 - KHOAN, PHUN VỮA XI MĂNG GIA CỐ VỎ HẦM NGANG


Thành phần công việc:

Khoan, đặt tampol và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.53411

		Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập tự hành ф76mm

		100m

		4.398.350

		3.922.579

		22.321.630

		30.642.559



		AL.53421

		Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập tự hành ф105mm

		100m

		9.717.000

		3.922.579

		36.777.569

		50.417.148





Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí tiêu hao xi măng khi khoan.


AL.54000 - HOÀN THIỆN NỀN HẦM, NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG


AL.54100 - ĐỤC, CẬY DỌN NỀN HẦM


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.54110

		Đục cạy dọn nền hầm trước khi đổ bê tông bằng búa căn

		m2

		

		101.537

		18.008

		119.545





AL.54200 - ĐÀO, PHÁ, CẬY DỌN LỚP ĐÁ TIẾP GIÁP NỀN MÓNG


Thành phần công việc:

Đào phá, đục, cậy lớp đá bảo vệ nền móng dầy 

[image: image24.wmf] 0,3m do khoan nổ mìn chừa lại bằng búa chèn, máy xúc, xà beng, búa tạ. Đục cậy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đống, tiếp tục thực hiện các công việc như trên cho đến cao độ thiết kế, bốc xúc, vận chuyển đến nơi quy định.


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào, phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng

		

		

		

		

		



		AL.54210

		Đá cấp I,II

		m2

		

		219.613

		281.660

		501.273



		AL.54220

		Đá cấp III,IV

		m2

		

		164.021

		213.078

		377.099





AL.54300 - VỆ SINH NỀN ĐÁ TRƯỚC KHI ĐỔ BÊ TÔNG


Thành phần công việc:

Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AL.54310

		Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông

		m2

		

		6.892

		4.574

		11.466





AL.55000 - KHOAN KIỂM TRA, XỬ LÝ ĐÁY CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lý đáy cọc.


Đơn vị tính: đ/1cọc

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi

		

		

		

		

		



		AL.55110

		Đường kính lỗ khoan ф 

[image: image25.wmf]80

		cọc

		5.018

		367.554

		672.873

		1.045.445



		AL.55120

		Đường kính lỗ khoan ф >80

		cọc

		9.282

		482.414

		865.122

		1.356.818





DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG

1 - Thuyết minh


- Các thành phần chi phí đã được tính trong đơn giá bao gồm: Các chi phí cho việc lắp dựng dàn giáo và tháo dỡ nó khi hoàn thành công việc.


- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được tính đơn giá cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.


2 - Quy định áp dụng


2.1 - Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công kết cấu.


2.2 - Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng).


2.3 - Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao >3,6m và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó cứ mỗi khoảng tăng chiều cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).


2.4 - Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột.


2.5 - Thời gian sử dụng dàn giáo trong đơn giá bình quân trong khoảng thời gian 

[image: image26.wmf] 1tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần chi phí vật liệu.


2.6 - Đơn giá cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn ...) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công (nếu có) được tính riêng.


AL.60000 - LẮP DỰNG, THÁO DỠ DÀN GIÁO THÉP CÔNG CỤ


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng.


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng dàn giáo ngoài

		

		

		

		

		



		AL.61110

		Chiều cao 

[image: image27.wmf]16m

		100m2

		220.679

		234.502

		31.558

		486.739



		AL.61120

		Chiều cao 

[image: image28.wmf]50m

		100m2

		251.136

		277.139

		37.869

		566.144



		AL.61130

		Chiều cao >50m

		100m2

		299.941

		306.984

		55.381

		662.306





AL.61200 - DÀN GIÁO TRONG


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng dàn giáo trong có chiều cao >3,6m

		

		

		

		

		



		AL.61210

		Chiều cao chuẩn 3,6m

		100m2

		201.483

		149.229

		

		350.712



		AL.61220

		Mỗi 1,2m tăng thêm

		100m2

		21.401

		40.931

		

		62.332





AL.70000 - CÔNG TÁC BỐC XẾP VÀ VẬN CHUYỂN LÊN CAO


Quy định áp dụng:

Đơn giá vận chuyển vật liệu lên cao chỉ áp dụng đối với những loại công việc thực hiện ở trên cao đã được tính trong đơn giá này mà không quy định độ cao.


Bốc xếp, vận chuyển lên cao được tính bằng cách cộng đơn giá bốc xếp bằng thủ công và vận chuyển lên cao bằng thang máy.


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác bốc xếp vận chuyển lên cao

		

		

		

		

		



		AL.71110

		Cát các loại, than xỉ

		đ/m3

		

		15.776

		37.673

		53.449



		AL.71120

		Sỏi, đá dăm các loại

		đ/m3

		

		19.187

		37.673

		56.860



		AL.71130

		Các loại Sơn, bột (bột đá, bột bả,...)

		đ/tấn

		

		14.070

		41.859

		55.929



		AL.72110

		Gạch xây các loại

		đ/1000v

		

		24.303

		29.301

		53.604



		AL.72120

		Gạch ốp, lát các loại

		đ/10m2

		

		8.527

		8.372

		16.899



		AL.72210

		Đá ốp, lát các loại

		đ/10m2

		

		8.527

		8.372

		16.899



		AL.72310

		Ngói các loại

		đ/1000v

		

		28.140

		125.576

		153.716



		AL.73110

		Vôi, than xỉ các loại

		đ/Tấn

		

		19.613

		41.859

		61.472



		AL.73210

		Tấm lợp các loại

		đ/100m2

		

		16.202

		125.576

		141.778



		AL.73310

		Xi măng

		đ/Tấn

		

		16.202

		37.673

		53.875



		AL.73410

		Gỗ các loại

		đ/m3

		

		16.202

		41.859

		58.061



		AL.73510

		Kính các loại

		đ/10m2

		

		12.791

		20.929

		33.720



		AL.73610

		Cấu kiện bê tông đúc sẵn

		đ/Tấn

		

		25.156

		12.558

		37.714



		AL.74110

		Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh trong nhà

		đ/Tấn

		

		29.846

		58.602

		88.448



		AL.74210

		Vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà

		đ/Tấn

		

		106.592

		83.717

		190.309



		AL.75110

		Cửa các loại

		đ/m2

		

		6.396

		66.974

		73.370



		AL.76110

		Vật liệu phụ các loại

		đ/Tấn

		

		5.116

		12.558

		17.674



		AL.76120

		Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống

		đ/m3

		

		20.892

		54.416

		75.308



















_1470650984.unknown



_1470650988.unknown



_1470650990.unknown



_1470650991.unknown



_1470650989.unknown



_1470650986.unknown



_1470650987.unknown



_1470650985.unknown



_1470650976.unknown



_1470650980.unknown



_1470650982.unknown



_1470650983.unknown



_1470650981.unknown



_1470650978.unknown



_1470650979.unknown



_1470650977.unknown



_1470650972.unknown



_1470650974.unknown



_1470650975.unknown



_1470650973.unknown



_1470650968.unknown



_1470650970.unknown



_1470650971.unknown



_1470650969.unknown



_1470650966.unknown



_1470650967.unknown



_1470650965.unknown



_1470650964.unknown






Don Gia/1665_2006_QD-UBND_150806_NB_14#TRANG.NH.doc
CÔNG BÁO

CÔNG BÁO



BẢNG GIÁ VỮA


		

		

		VỮA XÂY TRÁT

		

		



		

		

		XI MĂNG PC30

		

		



		

		

		Vữa xi măng cát vàng, Cát có mô đun độ lớn ML > 2

		

		



		1

		B1212

		           -                       Mác 25

		m3

		169.591



		2

		B1213

		           -                       Mác 50

		m3

		227.178



		3

		B1214

		           -                       Mác 75

		m3

		276.797



		4

		B1215

		           -                       Mác 100

		m3

		330.178



		5

		B1216

		           -                       Mác 125

		m3

		375.225



		

		

		Vữa xi măng cát mịn, Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0

		

		



		6

		B1222

		           -                       Mác 25

		m3

		133.512



		7

		B1223

		           -                       Mác 50

		m3

		198.076



		8

		B1224

		           -                       Mác 75

		m3

		253.084



		9

		B1225

		           -                       Mác 100

		m3

		307.615



		

		

		Vữa xi măng cát mịn, Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 - 1,4

		

		



		10

		B1232

		           -                       Mác 25

		m3

		143.370



		11

		B1233

		           -                       Mác 50

		m3

		216.091



		12

		B1234

		           -                       Mác 75

		m3

		276.265



		

		

		VỮA BÊ TÔNG

		

		



		

		

		XI MĂNG PC30

		

		



		

		

		Độ sụt 2 - 4cm

		

		



		

		

		Đá 0,5x1cm

		

		



		13

		C2111

		           -                       Mác 100

		m3

		239.471



		14

		C2112

		           -                       Mác 150

		m3

		277.921



		15

		C2113

		           -                       Mác 200

		m3

		315.907



		16

		C2114

		           -                       Mác 250

		m3

		357.781



		17

		C2115

		           -                       Mác 300

		m3

		395.144



		

		

		Đá 1x2cm

		

		



		18

		C2121

		           -                       Mác 100

		m3

		232.266



		19

		C2122

		           -                       Mác 150

		m3

		269.078



		20

		C2123

		           -                       Mác 200

		m3

		304.615



		21

		C2124

		           -                       Mác 250

		m3

		341.324



		22

		C2125

		           -                       Mác 300

		m3

		376.383



		

		

		Đá 2x4cm

		

		



		23

		C2131

		           -                       Mác 100

		m3

		221.093



		24

		C2132

		           -                       Mác 150

		m3

		255.653



		25

		C2133

		           -                       Mác 200

		m3

		288.880



		26

		C2134

		           -                       Mác 250

		m3

		324.611



		27

		C2135

		           -                       Mác 300

		m3

		365.357



		

		

		Đá 4x6cm

		

		



		28

		C2141

		           -                       Mác 100

		m3

		207.652



		29

		C2142

		           -                       Mác 150

		m3

		240.094



		30

		C2143

		           -                       Mác 200

		m3

		272.274



		31

		C2144

		           -                       Mác 250

		m3

		305.728



		32

		C2145

		           -                       Mác 300

		m3

		340.671



		

		

		Độ sụt 6-8cm

		

		



		

		

		Đá 0,5x1cm

		

		



		33

		C2211

		           -                       Mác 100

		m3

		245.085



		34

		C2212

		           -                       Mác 150

		m3

		285.261



		35

		C2213

		           -                       Mác 200

		m3

		327.224



		36

		C2214

		           -                       Mác 250

		m3

		372.445



		37

		C2215

		           -                       Mác 300

		m3

		405.278



		

		

		Đá 1x2cm

		

		



		38

		C2221

		           -                       Mác 100

		m3

		237.911



		39

		C2222

		           -                       Mác 150

		m3

		276.455



		40

		C2223

		           -                       Mác 200

		m3

		314.301



		41

		C2224

		           -                       Mác 250

		m3

		356.766



		42

		C2225

		           -                       Mác 300

		m3

		387.050



		

		

		Đá 2x4cm

		

		



		43

		C2231

		           -                       Mác 100

		m3

		226.253



		44

		C2232

		           -                       Mác 150

		m3

		263.132



		45

		C2233

		           -                       Mác 200

		m3

		298.703



		46

		C2234

		           -                       Mác 250

		m3

		335.449



		47

		C2235

		           -                       Mác 300

		m3

		363.894



		

		

		Đá 4x6cm

		

		



		48

		C2241

		           -                       Mác 100

		m3

		213.539



		49

		C2242

		           -                       Mác 150

		m3

		248.246



		50

		C2243

		           -                       Mác 200

		m3

		281.566



		51

		C2244

		           -                       Mác 250

		m3

		317.594



		52

		C2245

		           -                       Mác 300

		m3

		358.297



		

		

		Độ sụt 14-17cm

		

		



		

		

		Đá 0,5x1cm

		

		



		53

		C2312

		           -                       Mác 150

		m3

		295.820



		54

		C2313

		           -                       Mác 200

		m3

		337.547



		55

		C2314

		           -                       Mác 250

		m3

		388.192



		56

		C2315

		           -                       Mác 300

		m3

		433.016



		

		

		Đá 1x2cm

		

		



		57

		C2322

		           -                       Mác 150

		m3

		287.224



		58

		C2323

		           -                       Mác 200

		m3

		327.781



		59

		C2324

		           -                       Mác 250

		m3

		372.061



		60

		C2325

		           -                       Mác 300

		m3

		415.236



		

		

		Đá 2x4cm

		

		



		61

		C2332

		           -                       Mác 150

		m3

		274.793



		62

		C2333

		           -                       Mác 200

		m3

		312.492



		63

		C2334

		           -                       Mác 250

		m3

		352.261



		64

		C2335

		           -                       Mác 300

		m3

		395.004



		

		

		Đá 4x6cm

		

		



		65

		C2342

		           -                       Mác 150

		m3

		260.437



		66

		C2343

		           -                       Mác 200

		m3

		296.813



		67

		C2344

		           -                       Mác 250

		m3

		334.391



		68

		C2345

		           -                       Mác 300

		m3

		374.111



		

		

		XI MĂNG PC40

		

		



		

		

		Độ sụt 2-4cm

		

		



		

		

		Đá 0,5x1cm

		

		



		69

		C3112

		           -                       Mác 150

		m3

		257.942



		70

		C3113

		           -                       Mác 200

		m3

		288.954



		71

		C3114

		           -                       Mác 250

		m3

		318.639



		72

		C3115

		           -                       Mác 300

		m3

		349.563



		73

		C3116

		           -                       Mác 350

		m3

		386.638



		74

		C3117

		           -                       Mác 400

		m3

		412.534



		

		

		Đá 1x2cm

		

		



		75

		C3122

		           -                       Mác 150

		m3

		249.688



		76

		C3123

		           -                       Mác 200

		m3

		279.475



		77

		C3124

		           -                       Mác 250

		m3

		307.971



		78

		C3125

		           -                       Mác 300

		m3

		337.191



		79

		C3126

		           -                       Mác 350

		m3

		368.327



		80

		C3127

		           -                       Mác 400

		m3

		392.626



		

		

		Đá 2x4cm

		

		



		81

		C3132

		           -                       Mác 150

		m3

		237.426



		82

		C3133

		           -                       Mác 200

		m3

		265.495



		83

		C3134

		           -                       Mác 250

		m3

		292.182



		84

		C3135

		           -                       Mác 300

		m3

		320.197



		85

		C3136

		           -                       Mác 350

		m3

		340.506



		86

		C3137

		           -                       Mác 400

		m3

		382.192



		

		

		Đá 4x6cm

		

		



		87

		C3142

		           -                       Mác 150

		m3

		223.066



		88

		C3143

		           -                       Mác 200

		m3

		249.344



		89

		C3144

		           -                       Mác 250

		m3

		275.608



		90

		C3145

		           -                       Mác 300

		m3

		301.089



		91

		C3146

		           -                       Mác 350

		m3

		327.044



		92

		C3147

		           -                       Mác 400

		m3

		356.289



		

		

		Độ sụt 6-8cm

		

		



		

		

		Đá 0,5x1cm

		

		



		93

		C3212

		           -                       Mác 150

		m3

		263.299



		94

		C3213

		           -                       Mác 200

		m3

		296.768



		95

		C3214

		           -                       Mác 250

		m3

		329.043



		96

		C3215

		           -                       Mác 300

		m3

		361.577



		97

		C3216

		           -                       Mác 350

		m3

		402.761



		98

		C3217

		           -                       Mác 400

		

		423.334



		

		

		Đá 1x2cm

		

		



		99

		C3222

		           -                       Mác 150

		m3

		256.417



		100

		C3223

		           -                       Mác 200

		m3

		287.407



		101

		C3224

		           -                       Mác 250

		m3

		317.210



		102

		C3225

		           -                       Mác 300

		m3

		348.200



		103

		C3226

		           -                       Mác 350

		m3

		385.151



		104

		C3227

		           -                       Mác 400

		m3

		403.996



		

		

		Đá 2x4cm

		

		



		105

		C3232

		           -                       Mác 150

		m3

		243.603



		106

		C3233

		           -                       Mác 200

		m3

		273.448



		107

		C3234

		           -                       Mác 250

		m3

		302.046



		108

		C3235

		           -                       Mác 300

		m3

		331.281



		109

		C3236

		           -                       Mác 350

		m3

		362.609



		110

		C3237

		           -                       Mác 400

		m3

		379.693



		

		

		Đá 4x6cm

		

		



		111

		C3242

		           -                       Mác 150

		m3

		230.027



		112

		C3243

		           -                       Mác 200

		m3

		258.088



		113

		C3244

		           -                       Mác 250

		m3

		284.902



		114

		C3245

		           -                       Mác 300

		m3

		312.977



		115

		C3246

		           -                       Mác 350

		m3

		340.241



		116

		C3247

		           -                       Mác 400

		m3

		375.132



		

		

		Độ sụt 14-17cm

		

		



		

		

		Đá 0,5x1cm

		

		



		117

		C3312

		           -                       Mác 150

		m3

		273.599



		118

		C3313

		           -                       Mác 200

		m3

		307.327



		119

		C3314

		           -                       Mác 250

		m3

		340.573



		120

		C3315

		           -                       Mác 300

		m3

		375.407



		121

		C3316

		           -                       Mác 350

		m3

		408.372



		122

		C3317

		           -                       Mác 400

		m3

		451.812



		

		

		Đá 1x2cm

		

		



		123

		C3322

		           -                       Mác 150

		m3

		265.677



		124

		C3323

		           -                       Mác 200

		m3

		298.294



		125

		C3324

		           -                       Mác 250

		m3

		330.076



		126

		C3325

		           -                       Mác 300

		m3

		362.546



		127

		C3326

		           -                       Mác 350

		m3

		400.584



		128

		C3327

		           -                       Mác 400

		m3

		432.996



		

		

		Đá 2x4cm

		

		



		129

		C3332

		           -                       Mác 150

		m3

		253.364



		130

		C3333

		           -                       Mác 200

		m3

		285.220



		131

		C3334

		           -                       Mác 250

		m3

		315.341



		132

		C3335

		           -                       Mác 300

		m3

		346.665



		133

		C3336

		           -                       Mác 350

		m3

		379.267



		134

		C3337

		           -                       Mác 400

		m3

		411.594



		

		

		Đá 4x6cm

		

		



		135

		C3342

		           -                       Mác 150

		m3

		240.360



		136

		C3343

		           -                       Mác 200

		m3

		270.427



		137

		C3344

		           -                       Mác 250

		m3

		299.765



		138

		C3345

		           -                       Mác 300

		m3

		329.285



		139

		C3346

		           -                       Mác 350

		m3

		357.961



		140

		C3347

		           -                       Mác 400

		m3

		405.210





BẢNG GIÁ VẬT LIỆU

ĐƯỢC CHỌN ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH NINH BÌNH


PHẦN XÂY DỰNG (CHƯA BAO GỒM THUẾ VAT)

		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		1

		Ô xy

		chai

		                  30.500 



		2

		Ống nối nhanh

		cái

		                    7.000 



		3

		Đá (ba, hộc)

		m3

		          40.000 



		4

		Đá 0,15 - 0,5

		m3

		38.095 



		5

		Đá 0,5 - 1,6

		m3

		   59.048 



		6

		Đá 0,5x1

		m3

		               59.048 



		7

		Đá 0,5 - 2

		m3

		               59.048 



		8

		Đá 1x2

		m3

		                59.048 



		9

		Đá 2x4

		m3

		               54.286 



		10

		Đá 4x6

		m3

		               47.619 



		11

		Đá 5-15mm

		m3

		                 59.048 



		12

		Đá 60-80mm

		m3

		                 45.000 



		13

		Đá 6x8

		m3

		              45.000 



		14

		Đá cắt

		viên

		                 7.000 



		15

		Đá cẩm thạch <=400x400

		m2

		               55.000 



		16

		Đá cẩm thạch <=500x500

		m2

		                  70.000 



		17

		Đá cẩm thạch >500x500

		m2

		              90.000 



		18

		Đá hoa cương <=400x400

		m2

		              63.000 



		19

		Đá hoa cương <=500x500

		m2

		              80.000 



		20

		Đá hoa cương >500x500

		m2

		            104.000 



		21

		Đá cấp phối Dmax4cm

		m3

		                 46.667 



		22

		Đá chẻ 10x10x20

		viên

		                       700 



		23

		Đá chẻ 15x20x25

		viên

		                 1.000 



		24

		Đá chẻ 20x20x25

		viên

		                   1.500 



		25

		Đá cấp phối D<=4cm

		m3

		                46.667 



		26

		Đá cấp phối D<=6cm

		m3

		                  42.857 



		27

		Đá cấp phối D>6cm

		m3

		                42.857 



		28

		Đá dăm chèn

		m3

		              42.857 



		29

		Đá granít tự nhiên

		m2

		            904.762 



		30

		Đá hộc

		m3

		                40.000 



		31

		Đá mài

		viên

		                   7.000 



		32

		Đá sỏi đường kính <=20mm

		m3

		              59.048 



		33

		Đá sỏi đường kính <=30mm

		m3

		              54.286 



		34

		Đá trắng

		kg

		                      250 



		35

		Đá trắng nhỏ

		kg

		                       250 



		36

		Đá xanh miếng 10x20x30

		m3

		                70.000 



		37

		Đồng hồ áp lực

		cái

		            200.000 



		38

		Đồng hồ áp lực f60

		cái

		            200.000 



		39

		Đồng tấm d=2mm

		kg

		              30.000 



		40

		Đay

		kg

		              10.000 



		41

		Đầu dẫn hướng

		cái

		    50.000 



		42

		Đầu nối

		cái

		               70.000 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		43

		Đầu nối cần khoan

		cái

		             100.000 



		44

		Đầu nối nhanh

		cái

		                50.000 



		45

		Đầu neo kéo

		Cái

		                15.000 



		46

		Đầu phá 150mm

		cái

		               20.000 



		47

		Đầu phá 250mm

		cái

		               30.000 



		48

		Đất đỏ

		m3

		              29.048 



		49

		Đất đèn

		kg

		                  6.667 



		50

		Đất cấp phối tự nhiên

		m3

		                  29.048 



		51

		Đất dính

		m3

		                  29.048 



		52

		Đất sét

		m3

		                  40.000 



		53

		Đinh

		kg

		                   9.523 



		54

		Đinh đường

		cái

		                   2.000 



		55

		Đinh đỉa

		cái

		                2.700 





		56

		Đinh đỉa các loại

		cái

		                  2.700 



		57

		Đinh đỉa f6x120

		cái

		                 2.700 



		58

		Đinh đỉa f8x250

		cái

		                 2.700 



		59

		Đinh 10mm

		kg

		                9.523 



		60

		Đinh 6cm

		kg

		                  9.523 



		61

		Đinh các loại

		kg

		                   9.523 



		62

		Đinh crămpông

		cái

		                2.000 



		63

		Đinh mũ

		kg

		                  9.523 



		64

		Đinh mũ f10x20

		kg

		               8.400 



		65

		Đinh mũ f4x100

		kg

		                  8.400 



		66

		Đinh tán f20

		cái

		                   2.000 



		67

		Đinh tán f22

		cái

		                  2.000 



		68

		Đinh vấu

		kg

		                    9.000 



		69

		Đinh, đinh vít

		cái

		                      160 



		70

		Đế cắm rơ le

		cái

		              10.000 



		71

		Đế chân cột bê tông đúc sẵn

		cái

		               30.000 



		72

		Đệm cao su

		cái

		               15.000 



		73

		Đệm chống xoáy

		cái

		                20.000 



		74

		Đuôi choòng

		cái

		                30.000 



		75

		Đuôi choòng f38

		cái

		                 30.000 



		76

		Đui đèn tín hiệu

		cái

		                15.000 



		77

		A xít hàn

		lít

		                30.000 



		78

		Acêtylen

		chai

		               20.000 



		79

		Ổ khoá

		cái

		                 40.000 



		80

		Băng dính

		cuộn

		                  3.000 



		81

		Băng keo lưới

		m

		                       500 



		82

		Bánh xe đỡ ống

		bộ

		             150.000 



		83

		Bản đệm

		cái

		                10.000 



		84

		Bản đệm neo

		cái

		                10.000 



		85

		Bản chịu tải

		cái

		                40.000 



		86

		Bản lề

		cái

		                    3.820 



		87

		Bảng đấu dây

		cái

		                5.000 



		88

		Backer rod 25mm

		m

		                   6.000 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		89

		Bóng đèn 25W

		cái

		                 5.000 



		90

		Bao tải

		m2

		                  3.000 



		91

		Bầu cỏ Vetiver

		bầu

		                   2.000 



		92

		Bộ định vị

		bộ

		             150.000 



		93

		Bộ phát sóng 86B11

		cái

		               120.000 



		94

		Bấc thấm

		m

		                  5.000 



		95

		Ben tô nít

		kg

		                  1.500 



		96

		Bột đá

		kg

		                      200 



		97

		Bột bả

		kg

		                3.100 



		98

		Bột bả ATANIC

		kg

		                 3.500 



		99

		Bột bả JAJYNIC

		kg

		                 3.350 



		100

		Bột Ejectomer

		kg

		                 3.100 



		101

		Bột mầu

		kg

		                30.000 



		102

		Bột phấn

		kg

		                    200 



		103

		Bật sắt 20x4x250

		cái

		                   1.000 



		104

		Bật sắt 3x30x250

		cái

		                    1.000 



		105

		Bật sắt d = 10mm

		cái

		                 1.200 



		106

		Bật sắt f6

		cái

		                      800 



		107

		Bột thạch anh

		kg

		                   2.000 



		108

		Biển đổi dốc bê tông đúc sẵn

		cái

		               298.500 



		109

		Biển đường vòng bê tông đúc sẵn

		cái

		              298.500 



		110

		Biển kéo còi bê tông đúc sẵn

		cái

		                298.500 



		111

		Búa khoan

		cái

		         2.000.000 



		112

		Búa khoan đá

		cái

		         2.000.000 



		113

		Bếp phun cát

		cái

		               600.000 



		114

		Bu lông + đinh tán

		bộ

		                   4.060 



		115

		Bu lông các loại

		cái

		                4.060 



		116

		Bu lông chữ U, M12

		cái

		                 4.060 



		117

		Bu lông F16 L10

		bộ

		                   2.880 



		118

		Bu lông M 20x200

		cái

		              14.770 



		119

		Bu lông M12

		cái

		                4.060 



		120

		Bu lông M14

		cái

		                2.180 



		121

		Bu lông M16

		cái

		                 2.880 



		122

		Bu lông M16x150

		cái

		                 8.680 



		123

		Bu lông M16x200

		cái

		                    9.570 



		124

		Bu lông M18x20

		cái

		                 3.810 



		125

		Bu lông M20

		cái

		                  5.100 



		126

		Bu lông M20x1200

		cái

		              36.000 



		127

		Bu lông M20x500

		cái

		                22.000 



		128

		Bu lông M20x80

		cái

		                   7.390 



		129

		Bu lông M20x80

		cái

		                 7.390 



		130

		Bu lông M24x100

		cái

		               13.450 



		131

		Bu lông + rông đen

		cái

		                 4.060 



		132

		Bu lông đầu vuông M20x70

		cái

		                 6.700 



		133

		Bu lông cường độ cao M16-M50

		kg

		                 20.000 



		134

		Bu lông f22-27mm

		cái

		              11.370 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		ĐƠN GIÁ (Đ)



		135

		Bulông M 16x200

		cái

		                 9.570 



		136

		Bulông M 20x50

		cái

		                 5.100 



		137

		Bulông M 20x70

		cái

		                6.700 



		138

		Bulông M 20x75

		cái

		                   7.050 



		139

		Bulông M 24

		cái

		               11.370 



		140

		Bulông M12x1000

		cái

		                 13.000 



		141

		Bulông M12x1140

		cái

		                15.000 



		142

		Bulông M12x150

		cái

		                 4.060 



		143

		Bulông M12x200

		cái

		                  5.200 



		144

		Bulông M12x250

		cái

		                 6.500 



		145

		Bulông M14x1690

		cái

		              15.700 



		146

		Bulông M14x250

		cái

		                   4.700 



		147

		Bulông M14x50

		cái

		                    2.180 



		148

		Bulông M14x70

		cái

		                    2.470 



		149

		Bulông M16x2430

		cái

		                46.000 



		150

		Bulông M16x250

		cái

		                11.000 



		151

		Bulông M16x250

		cái

		                 11.000 



		152

		Bulông M16x320

		cái

		               13.500 



		153

		Bulông M16x330

		cái

		                 15.000 



		154

		Bulông M18x200

		cái

		                   6.700 



		155

		Bulông M20x48

		cái

		                 5.100 



		156

		Bulông M20x65

		cái

		                 6.000 



		157

		Bulông M20x65

		cái

		                 6.000 



		158

		Bulông M22x350

		cái

		                20.500 



		159

		Bulông M24x85

		bộ

		             11.370 



		160

		Bulông M28x105

		cái

		              15.000 



		161

		Bulông thép cường độ cao f36mm, L=5-8m

		kg

		               20.000 



		162

		Bulông và đai ốc

		kg

		                 10.000 



		163

		Bulông + lói

		cái

		                  4.060 



		164

		Bulông + rông đen

		cái

		                4.060 



		165

		Bulông M20x180

		cái

		               14.330 



		166

		Cáp cường độ cao

		kg

		             16.000 



		167

		Cáp ngầm

		m

		                  35.000 



		168

		Cáp trần hoặc cáp chống dính

		kg

		                 16.000 



		169

		Cát đen

		m3

		               47.619 



		170

		Cát chuẩn

		m3

		           220.000 



		171

		Cát hạt nhỏ

		m3

		               47.619 



		172

		Cát mịn

		m3

		             47.619 



		173

		Cát mịn ML=0,7-1,4

		m3

		              47.619 



		174

		Cát mịn ML=1,5-2,0

		m3

		                 47.619 



		175

		Cát sạn

		m3

		               47.619 



		176

		Cát thạch anh

		kg

		                  2.500 



		177

		Cát trắng mịn

		lít

		                 2.000 



		178

		Cát vàng

		m3

		               80.952 



		179

		Côn nhựa

		Cái

		                 1.500 



		180

		Công tắc đạp chân

		cái

		                  1.000 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		181

		Cây chống

		cây

		               10.900 



		182

		Cây chống F8-10

		m

		                   2.500 



		183

		Cây chống thép ống

		kg

		                10.095 



		184

		Cây chống thép hình

		kg

		                  7.524 



		185

		Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn

		cái

		               250.000 



		186

		Cóc + bulông cóc

		cái

		               10.000 



		187

		Cọc đấu dây đồng mạ

		bộ

		                15.000 



		188

		Cọc gỗ <=2,5m

		m

		                 3.500 



		189

		Cọc gỗ >2,5m

		m

		                   3.500 



		190

		Cọc gỗ L<=10m

		m

		                   3.500 



		191

		Cọc gỗ L>10m

		m

		                  3.500 



		192

		Cọc tre <=2,5m

		m

		                 1.455 



		193

		Cọc tre >2,5m

		m

		                  1.455 



		194

		Cồn 90o

		lít

		                  45.400 



		195

		Cao su đệm

		m

		                    540 



		196

		Cót ép

		m2

		                  4.000 



		197

		Cần khoan 1,22m

		cái

		               27.000 



		198

		Cần khoan 1,83m

		cái

		                54.000 



		199

		Cần khoan D114

		m

		            112.000 



		200

		Cần khoan f 32, L=1,5m

		cái

		                 32.000 



		201

		Cần khoan f 38, L=3,73m

		cái

		               103.000 



		202

		Cần khoan f32, L=0,70m

		cái

		                 16.000 



		203

		Cần khoan f32, L=2,8m

		cái

		              64.000 



		204

		Cần khoan f32, L=4m

		cái

		                92.000 



		205

		Cần khoan f38, L=4,32m

		cái

		             120.000 



		206

		Cần khoan f76, L=1,2m

		cái

		                64.000 



		207

		Cần khoan f89, L=0,96m

		cái

		               49.000 



		208

		Cần khoan L=2,5m

		cái

		                80.000 



		209

		Cần khoan L=1,5m

		Cái

		                 32.000 



		210

		Cần khoan L=1m

		Cái

		                  27.000 



		211

		Cần khoan ROBBIN

		cái

		              530.000 



		212

		Cốc nhựa

		Cái

		                   1.000 



		213

		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp dưới)

		m3

		                 42.857 



		214

		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm (lớp trên)

		m3

		                  46.667 



		215

		Cột đường vòng bê tông đúc sẵn

		cái

		               176.000 



		216

		Cột bê tông chữ H, L =6m

		cột

		                328.000 



		217

		Cột bê tông chữ H, L =7m

		cột

		                566.000 



		218

		Cột bê tông chữ H, L =8m

		cột

		              671.000 



		219

		Cột bê tông chữ H, L =9m

		cột

		                770.000 



		220

		Cột đánh dấu 1,2m

		cột

		                 50.000 



		221

		Cột bê tông li tâm, L=7,5m

		cột

		              761.000 



		222

		Cột bê tông li tâm, L=8,5m

		cột

		             952.000 



		223

		Cột bê tông li tâm, L=9,5m

		cột

		           1.100.000 



		224

		Cột chống thép ống

		kg

		                10.095 



		225

		Cột km

		cái

		               13.000 



		226

		Cốt pha thép

		kg

		                10.095 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		227

		Chốt dây

		cái

		                 2.500 



		228

		Chốt phân loại

		cái

		                  2.500 



		229

		Choòng nón xoay loại K

		cái

		           1.500.000 



		230

		Choòng nón xoay loại T

		cái

		           1.800.000 



		231

		Củi

		kg

		                     400 



		232

		Cút thép đầu cọc D34/15

		cái

		                   9.000 



		233

		Cuống sứ

		cái

		                 10.000 



		234

		Dây điện

		m

		                  1.000 



		235

		Dây điện 19x0,52

		m

		                    1.000 



		236

		Dây điện nổ mìn

		m

		                      500 



		237

		Dây buộc

		kg

		                8.200 



		238

		Dây dẫn lưỡng kim D2,5mm

		kg

		                    8.200 



		239

		Dây dẫn lưỡng kim D3mm

		kg

		                 8.200 



		240

		Dây dẫn sắt D3mm

		kg

		                8.200 



		241

		Dây dẫn sắt D4mm

		kg

		               8.200 



		242

		Dây dẫn thép nhiều sợi

		m

		              8.200 



		243

		Dây hãm

		kg

		              11.000 



		244

		Dây nổ

		m

		                  2.000 



		245

		Dây nổ chịu nước

		m

		                  2.000 



		246

		Dây thép

		kg

		                 8.200 



		247

		Dây thép 4 ly

		kg

		                 8.200 



		248

		Dây thép buộc 

		kg

		                 8.400 



		249

		Dây thép buộc 1mm

		kg

		                8.400 



		250

		Dây thép D6-D8

		kg

		                 8.200 



		251

		Dây thép F2,5mm

		kg

		             8.200 



		252

		Dây thép F3mm

		kg

		                8.200 



		253

		Dây thép f5

		kg

		                 8.200 



		254

		Dây thừng

		m

		                    100 



		255

		Dây tín hiệu cuộn 150m

		cuộn

		               75.000 



		256

		Dây tín hiệu cuộn 300m

		cuộn

		            150.000 



		257

		Dây xích truyền động

		cái

		                 35.000 



		258

		Dầu bôi

		kg

		                14.500 



		259

		Dầu bôi trơn

		kg

		               14.500 



		260

		Dầu bảo ôn

		kg

		                14.500 



		261

		Dầu bóng

		kg

		             20.000 



		262

		Dầu CS46

		kg

		                 7.000 



		263

		Dầu diezen

		kg

		                6.818 



		264

		Dầu DO

		lít

		                    6.360 



		265

		Dầu hoả

		lít

		                   6.360 



		266

		Dầu hoả

		kg

		                  7.310 



		267

		Dầu mazút

		kg

		                4.545 



		268

		Dầu thuỷ lực

		lít

		                  15.910 



		269

		Dầu truyền nhiệt

		lít

		              16.000 



		270

		Dung môi PUH3519

		lít

		                16.000 



		271

		Dung môi PUV

		lít

		               16.000 



		272

		Ống đổ F150

		m

		              200.000 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		273

		Ống đổ F300

		m

		              250.000 



		274

		Ống bảo vệ cáp F50

		m

		              10.727 



		275

		Ống bảo vệ F32

		cái

		                  6.545 



		276

		Ống cao su cao áp

		m

		                   3.000 



		277

		Ống cao su cao áp f34

		m

		                 4.000 



		278

		Ống cao su cao áp f60

		m

		                  6.000 



		279

		Ống khoan (cần khoan)

		cái

		                15.000 



		280

		Ống khoan (cần khoan)

		m

		                 5.000 



		281

		Ống luồn dây F52

		m

		               10.727 



		282

		Ống luồn dây tín hiệu F32

		m

		                 6.545 



		283

		Ống nối d<=80mm

		m

		                70.000 



		284

		Ống nối d<=100mm

		m

		                90.000 



		285

		Ống nối d<=150mm

		m

		              110.000 



		286

		Ống nhựa

		m

		                  6.500 



		287

		Ống nhựa F42

		m

		                 9.000 



		288

		Ống nhựa F58

		m

		                15.182 



		289

		Ống nhựa F75

		m

		               19.364 



		290

		Ống thép D650mm

		m

		           1.500.000 



		291

		Ống thép dàn khoan f60

		m

		                47.050 



		292

		Ống thép D36

		m

		                  29.050 



		293

		Ống thép D50

		kg

		                10.000 



		294

		Ống thép F80-100

		m

		                78.280 



		295

		Ống thép luồn cáp<=80mm

		m

		              78.280 



		296

		Ống thép luồn cáp<=100mm

		m

		              111.710 



		297

		Ống thép luồn cáp<=150mm

		m

		              155.000 



		298

		Ống vách D76

		m

		                66.660 



		299

		Ống vách f168mm

		m

		              201.000 



		300

		Ống và đệm cách điện

		cái

		                 5.000 



		301

		Ống xói F150mm

		m

		              200.000 



		302

		Ống xói F250mm

		m

		              250.000 



		303

		Ống xói F50mm

		m

		                40.000 



		304

		Fibrôximăng (0,92x1,52)m

		m2

		                15.000 



		305

		Flinkote

		kg

		                33.000 



		306

		Foocmica

		m2

		                37.000 



		307

		Gạch lát cầu thang

		m2

		              125.000 



		308

		Gạch đất nung 300x300

		m2

		                35.000 



		309

		Gạch đất nung 350x350

		m2

		                52.000 



		310

		Gạch đất nung 400x400

		m2

		             60.000 



		311

		Gạch 10 lỗ 22x22x10,5

		viên

		                  1.400 



		312

		Gạch 120x300

		m2

		              70.000 



		313

		Gạch 120x400

		m2

		                74.000 



		314

		Gạch 120x500

		m2

		               74.000 



		315

		Gạch 150x150

		m2

		               56.000 



		316

		Gạch 150x300

		m2

		                 70.000 



		317

		Gạch 150x500

		m2

		               74.000 



		318

		Gạch 200x200

		m2

		               57.500 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		319

		Gạch 200x250

		m2

		                57.500 



		320

		Gạch 200x300

		m2

		             66.000 



		321

		Gạch 200x400

		m2

		                 66.000 



		322

		Gạch 300x300

		m2

		                69.000 



		323

		Gạch 4 lỗ 22x10,5x15

		viên

		                    700 



		324

		Gạch 400x400

		m2

		                90.000 



		325

		Gạch 450x600

		m2

		              104.550 



		326

		Gạch 450x900

		m2

		                110.000 



		327

		Gạch 500x500

		m2

		               104.550 



		328

		Gạch 6 lỗ 22x15x10,5

		viên

		                   1.091 



		329

		Gạch 600x600

		m2

		               117.270 



		330

		Gạch 600x900

		m2

		             120.000 



		331

		Gạch bê tông rỗng 10x20x40

		viên

		                    2.000 



		332

		Gạch bê tông rỗng 15x20x30

		viên

		                    1.800 



		333

		Gạch bê tông rỗng 15x20x40

		viên

		                  2.200 



		334

		Gạch bê tông rỗng 20x20x40

		viên

		                  2.500 



		335

		Gạch chỉ 6,5x10,5x22

		viên

		                     386 



		336

		Gạch 2 lỗ tuynel

		viên

		                     377 



		337

		Gạch chịu lửa

		kg

		                 1.700 



		338

		Gạch ống 10x10x20

		viên

		                     590 



		339

		Gạch ống 8x8x19

		viên

		                     550 



		340

		Gạch ống 9x9x19

		viên

		                   600 



		341

		Gạch lá dừa

		viên

		                     400 



		342

		Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22

		viên

		                1.000 



		343

		Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22

		viên

		                  1.091 



		344

		Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20

		viên

		                     700 



		345

		Gạch silicát 6,5x12x25

		viên

		                    1.300 



		346

		Gạch thông gió 20x20cm

		viên

		                  3.500 



		347

		Gạch thông gió 30x30cm

		viên

		                  6.000 



		348

		Gạch thẻ 4,5x9x19

		viên

		                      300 



		349

		Gạch thẻ 4x8x19

		viên

		                   300 



		350

		Gạch thẻ 5x10x20

		viên

		                     340 



		351

		Gạch vỡ

		m3

		              35.000 



		352

		Gạch vỉ

		m2

		               40.000 



		353

		Gạch xi măng

		m2

		                  30.000 



		354

		Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm

		m2

		                 50.000 



		355

		Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm

		m2

		                 61.000 



		356

		Gas

		kg

		                 15.000 



		357

		Gỗ đà nẹp

		m3

		           2.000.000 



		358

		Gỗ đà, chống

		m3

		           1.363.636 



		359

		Gỗ chống

		m3

		            1.363.636 



		360

		Gỗ chèn

		m3

		           2.000.000 



		361

		Gỗ dán (ván ép)

		m2

		                 64.200 



		362

		Gỗ F10

		m

		                10.000 



		363

		Gỗ hộp

		m3

		           5.909.091 



		364

		Gỗ kê

		m3

		          2.000.000 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		365

		Gỗ làm khe co dãn

		m3

		          2.000.000 



		366

		Gỗ nhóm 4

		m3

		          5.909.091 



		367

		Gỗ nẹp, cọc chống

		m3

		             2.000.000 



		368

		Gỗ nẹp, giằng chống

		m3

		             2.000.000 



		369

		Gỗ phòng xô 100x100x700

		thanh

		                35.000 



		370

		Gỗ sàn thao tác, kê đệm

		m3

		           2.000.000 



		371

		Gỗ ván

		m3

		         2.000.000 



		372

		Gỗ ván

		m2

		                 35.000 



		373

		Gỗ ván (cả nẹp)

		m3

		          2.000.000 



		374

		Gỗ ván cầu công tác

		m3

		           2.000.000 



		375

		Gỗ ván khuôn

		m3

		         2.000.000 



		376

		Gỗ ván làm Lambri dầy 1,0cm

		m3

		           7.500.000 



		377

		Gỗ ván làm Lambri dầy 1,5cm

		m3

		             7.500.000 



		378

		Gỗ xẻ

		m3

		            7.500.000 



		379

		Gầu khoan

		cái

		          12.000.000 



		380

		Gầu khoan đá

		cái

		        12.000.000 



		381

		Gầu ngoạm

		cái

		         45.000.000 



		382

		Gối cầu thép

		bộ

		               400.000 



		383

		Gối cầu cao su

		bộ

		            1.500.000 



		384

		Ghi tín hiệu

		bộ

		            150.000 



		385

		Ghi và phụ kiện

		bộ

		               160.000 



		386

		Giá dưới bắt cơ cấu vào cột

		bộ

		                25.000 



		387

		Giá trên  bắt cơ cấu vào cột

		bộ

		                  25.000 



		388

		Giáo công cụ

		bộ

		              150.000 



		389

		Giáo thép

		kg

		                  10.095 



		390

		Giấy dầu

		m2

		                 2.500 



		391

		Giấy ráp

		m2

		                   7.500 



		392

		Giấy ráp mịn

		m2

		                  7.500 



		393

		Giấy ráp thô

		m2

		                    7.500 



		394

		Giấy trang trí

		m2

		                 7.000 



		395

		Gioăng đồng

		m

		                2.000 



		396

		Gioăng cao su

		m

		                   1.500 



		397

		Gioăng kính

		m

		                  1.000 



		398

		Hắc ín

		kg

		                  2.000 



		399

		Hộp cáp cuối bằng gang

		cái

		                 16.000 



		400

		Hộp cáp phân hướng bằng gang

		cái

		                13.000 



		401

		Hộp khóa điện

		cái

		                  20.000 



		402

		Hòm biến thế bằng gang

		cái

		               60.000 



		403

		Joăng cao su dầy 10mm

		m2

		              200.000 



		404

		Keo Bituminuos

		kg

		                12.000 



		405

		Keo dán

		kg

		                25.000 



		406

		Keo dán gạch đá

		kg

		                15.000 



		407

		Keo dán gỗ

		kg

		               25.000 



		408

		Keo dán giấy

		kg

		                 25.000 



		409

		Keo da trâu

		kg

		              22.000 



		410

		Keo Megapoxy

		kg

		                85.000 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		411

		Khe co giãn

		m

		           1.400.000 



		412

		Khớp nối nhanh

		cái

		                13.000 



		413

		Khung xương (nhôm)

		kg

		                12.000 



		414

		Kính xây dựng

		m2

		                54.400 



		415

		Kíp điện vi sai

		cái

		                    2.000 



		416

		Kíp vi sai phi điện

		cái

		                   2.000 



		417

		Lập lách

		bộ

		               77.000 



		418

		Lập lách P43

		m

		                75.000 



		419

		Lưới an toàn

		m2

		              17.100 



		420

		Lưới cắt

		cái

		              90.000 



		421

		Lưới cắt D350

		cái

		               100.000 



		422

		Lưỡi cưa cắt

		cái

		                  2.500 



		423

		Lưỡi doa ROBBIN

		bộ

		            3.182.000 



		424

		Lợi gầu

		cái

		              35.000 



		425

		Lợi gầu hợp kim

		cái

		               400.000 



		426

		Lưỡi khoan

		cái

		               20.000 



		427

		Lưới mắt cáo 1x1x1,2

		m2

		               16.000 



		428

		Lưới thép B40

		m2

		               17.100 



		429

		Lưới thép d4

		m2

		               16.000 



		430

		Lưới thép fi 1mm (2 lớp)

		m2

		               16.000 



		431

		Lưới thép làm đầu đốc

		m2

		                16.000 



		432

		Litô

		m3

		            2.000.000 



		433

		Litô 3x3

		m3

		          2.000.000 



		434

		Long đen vênh

		cái

		                    500 



		435

		Màng phản quang

		m2

		             350.000 



		436

		Ma tít

		kg

		                   5.000 



		437

		Ma tít chèn khe

		kg

		                 5.000 



		438

		Móc inox

		cái

		                   2.500 



		439

		Móc sắt

		cái

		                       900 



		440

		Móc sắt đệm

		cái

		                    900 



		441

		Mastic

		kg

		                   5.000 



		442

		Mỡ bôi trơn

		kg

		                  5.000 



		443

		Mỡ bò

		kg

		                 10.000 



		444

		Mỡ các loại

		kg

		                 10.000 



		445

		Mỡ trung tính

		kg

		                 10.000 



		446

		Mùn cưa

		kg

		                      500 



		447

		Miếng cách điện chữ I

		cái

		                  1.500 



		448

		Mũi dẫn hướng f40

		cái

		               43.000 



		449

		Mũi khoan d>80mm

		cái

		              130.000 



		450

		Mũi khoan d<=80mm

		cái

		                85.000 



		451

		Mũi khoan f42mm

		cái

		               53.000 



		452

		Mũi khoan f76mm

		cái

		               85.000 



		453

		Mũi khoan f102

		cái

		              127.000 



		454

		Mũi khoan f105mm

		cái

		             130.000 



		455

		Mũi khoan f168mm

		cái

		             212.000 



		456

		Mũi khoan f45mm

		cái

		                 53.000 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		457

		Mũi khoan f51mm

		cái

		                63.000 



		458

		Mũi khoan f59-76

		cái

		                85.000 



		459

		Mũi khoan f80mm

		cái

		                 85.000 



		460

		Mũi khoan ROBBIN

		cái

		           5.304.000 



		461

		Mút dày 3-5cm

		m2

		               30.000 



		462

		Mực in cao cấp

		lít

		               100.000 



		463

		Nắp chụp nhựa fi 60

		cái

		                  6.000 



		464

		Nắp chụp nhựa fi 80

		cái

		                 7.000 



		465

		Neo OVM 15-4

		bộ

		            1.200.000 



		466

		Neo OVM 15-6

		bộ

		            1.200.000 



		467

		Neo OVM 15-8

		bộ

		            1.500.000 



		468

		Neo OVM 158

		bộ

		          1.500.000 



		469

		Ngăn phòng xô

		cái

		                15.000 



		470

		Ngói 13v/m2

		viên

		                3.500 



		471

		Ngói 22v/m2

		viên

		                2.727 



		472

		Ngói 75v/m2

		viên

		                      500 



		473

		Ngói 80v/m2

		viên

		                     500 



		474

		Ngói bò

		viên

		                 5.150 



		475

		Ngói mũi hài 75v/m2

		viên

		                   600 



		476

		Nhũ tương gốc Axít 60%

		kg

		                  6.500 



		477

		Nhựa

		kg

		                   5.727 



		478

		Nhựa đường

		kg

		                  5.727 



		479

		Nhựa bitum số 4

		kg

		                 5.727 



		480

		Nhựa bi tum

		kg

		                  5.727 



		481

		Nhựa thông

		kg

		               13.500 



		482

		Nước

		lít

		                           2 



		483

		Nước

		m3 

		                2.000 



		484

		Nẹp gỗ

		m

		                   5.000 



		485

		Nẹp gỗ 10x20

		m

		                5.000 



		486

		Phân bón lá

		lít

		                 18.000 



		487

		Phân sinh hoá hữu cơ bón lót

		kg

		                  2.000 



		488

		Phao đánh dấu

		cái

		               15.000 



		489

		Phao nhựa

		cái

		               15.000 



		490

		Phấn talíc

		kg

		                20.000 



		491

		Phèn chua

		kg

		                  15.000 



		492

		Phụ gia

		kg

		                  6.000 



		493

		Phụ gia CMC

		kg

		                  6.000 



		494

		Phụ gia dẻo

		lít

		               10.000 



		495

		Phụ gia trương nở

		kg

		                   7.000 



		496

		Puli D14

		cái

		                    1.500 



		497

		Quả đập khí nén

		Quả

		           3.500.000 



		498

		Quả đập khí nén f105mm

		cái

		           4.000.000 



		499

		Quả đập khí nén f76

		cái

		           1.500.000 



		500

		Quang treo rơ le

		cái

		                   6.000 



		501

		Que hàn

		kg

		                  8.870 



		502

		Que hàn đồng

		kg

		                 44.840 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		503

		Que hàn các bon

		kg

		                    8.870 



		504

		Que hàn các loại

		kg

		                   8.870 



		505

		Que hàn f4

		kg

		                  8.870 



		506

		Răng búa đập đá

		cái

		             76.000 



		507

		Răng cào

		bộ

		              800.000 



		508

		Răng gầu

		cái

		                70.000 



		509

		Răng gầu hợp kim

		cái

		            250.000 



		510

		Răng khoan hợp kim

		cái

		                80.000 



		511

		Rơ le

		cái

		                  4.000 



		512

		Ray

		kg

		                9.000 



		513

		Ray dự phòng

		thanh

		         2.333.000 



		514

		Ray P24

		kg

		                 11.670 



		515

		Ray P26-25-24 (10m)

		thanh

		           1.273.000 



		516

		Ray P26-25-24 (8,0m)

		thanh

		          1.060.000 



		517

		Ray P26-25-24 (9,58m)

		thanh

		          1.166.000 



		518

		Ray P33-30 (12,5m)

		thanh

		          1.803.000 



		519

		Ray P33-30 (12m)

		thanh

		          1.803.000 



		520

		Ray P38

		thanh

		          2.015.000 



		521

		Ray P38 (12,5m)

		thanh

		            2.015.000 



		522

		Ray P38-41

		thanh

		            2.015.000 



		523

		Ray P43 (12,5m)

		thanh

		            2.333.000 



		524

		Ray P43-33 (12,5m)

		thanh

		          2.333.000 



		525

		Ray P43-38

		thanh

		            2.333.000 



		526

		Ray P43-38 (12,5m)

		thanh

		          2.333.000 



		527

		Ray P43-38 (12m)

		thanh

		            2.333.000 



		528

		Ray P43-44

		thanh

		           2.333.000 



		529

		Sơn

		kg

		              19.000 



		530

		Sơn tổng hợp (sơn gỗ)

		kg

		                  19.000 



		531

		Sơn tổng hợp (sơn kính)

		kg

		              19.000 



		532

		Sơn tổng hợp (sơn sắt thép)

		kg

		                19.000 



		533

		Sơn ICI DuLux cao cấp Weather Shield ngoài nhà

		kg

		               43.000 



		534

		Sơn chống rỉ

		kg

		               18.800 



		535

		Sơn dầu

		kg

		                 22.700 



		536

		Sơn dẻo nhiệt

		kg

		                19.000 



		537

		Sơn đường

		kg

		               30.400 



		538

		Sơn ICI DuLux cao cấp Weather Shield ngoài nhà

		kg

		                 43.000 



		539

		Sơn ICI DuLux Superme cao cấp trong nhà

		kg

		                  31.000 



		540

		Sơn Joton FA ngoài nhà

		kg

		                  67.830 



		541

		Sơn Joton FA trong nhà

		kg

		             37.415 



		542

		Sơn Joton PA ngoài nhà

		kg

		                67.000 



		543

		Sơn Joton PA trong nhà

		kg

		               37.000 



		544

		Sơn lót đường

		kg

		              15.000 



		545

		Sơn lót Joton Pros chống kiềm

		kg

		                37.140 



		546

		Sơn lót chống kiềm Super Ata

		kg

		             40.300 



		547

		Sơn lót chống thấm Super Ata

		kg

		              30.100 



		548

		Sơn lót Dovoe Pre-prime 167

		kg

		               120.000 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		549

		Sơn lót DuLux Alumium Wood Prime

		kg

		                67.000 



		550

		Sơn lót ICI DuLux Sealer-2000, chống kiềm

		kg

		               43.000 



		551

		Sơn lót ICI DuLux Solvenborn Sealer chống kiềm

		kg

		                30.000 



		552

		Sơn lót Levis Fix chống kiềm

		kg

		               47.000 



		553

		Sơn lót Levis Ligna

		kg

		                 42.000 



		554

		Sơn lót Levis Metal

		kg

		              45.000 



		555

		Sơn lót Super ATa

		kg

		              40.300 



		556

		Sơn Levis Fix chống kiềm

		kg

		               45.000 



		557

		Sơn Levis Latex

		kg

		              55.000 



		558

		Sơn Levis Latex ngoài nhà

		kg

		              55.000 



		559

		Sơn Levis Satin

		kg

		               55.000 



		560

		Sơn Levix Satin trong nhà

		kg

		               15.000 



		561

		Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coating

		kg

		             90.000 



		562

		Sơn phủ Levis Ligna

		kg

		              42.000 



		563

		Sơn phủ Levis Metal

		kg

		               45.000 



		564

		Sơn phủ Maxilite Enamel

		kg

		               45.000 



		565

		Sơn phủ Super Ata mịn

		kg

		               45.000 



		566

		Sơn PU Dulux Timber Tone

		kg

		                40.000 



		567

		Sơn PU gỗ Dulux Timber Tone

		kg

		             40.000 



		568

		Sơn tạo gai ATa

		kg

		                26.500 



		569

		Sơn tạo gai ICI Dulux Textaclad Acrylic Base Coat

		kg

		            15.000 



		570

		Sơn tạo gai Levis

		kg

		46.300 



		571

		Sắt đệm gót cóc

		cái

		                    7.390 



		572

		Sắt ống fi 60

		md

		                 28.000 



		573

		Sắt ống fi 80

		md

		              40.000 



		574

		Sắt ống làm khung 12x12

		kg

		                10.095 



		575

		Sắt ống làm khung 14x14

		kg

		              10.095 



		576

		Sắt ống làm khung 16x16

		kg

		               10.095 



		577

		Sắt hộp làm khung 12x12

		kg

		                   9.524 



		578

		Sắt hộp làm khung 14x14

		kg

		                  9.524 



		579

		Sắt hộp làm khung 16x16

		kg

		                  9.524 



		580

		Sắt hộp 50x50

		m

		               16.500 



		581

		Sắt hộp làm nan 12x12

		kg

		                  9.524 



		582

		Sắt hộp làm nan 14x14

		kg

		                  9.524 



		583

		Sắt hộp làm nan 16x16

		kg

		                9.524 



		584

		Sắt L bắt ray

		cái

		               1.500 



		585

		Sắt L50x50x5

		kg

		                    7.429 



		586

		Sắt vuông đặc 12x12

		kg

		                 7.619 



		587

		Sắt vuông đặc 14x14

		kg

		                   7.619 



		588

		Sắt vuông đặc 16x16

		kg

		                7.619 



		589

		Sắt vuông rỗng 12x12

		kg

		                  9.524 



		590

		Sắt vuông rỗng 14x14

		kg

		                   9.524 



		591

		Sắt vuông rỗng 16x16

		kg

		                   9.524 



		592

		Sỏi hạt lớn

		kg

		                   400 



		593

		Sợi thuỷ tinh

		m2

		                16.000 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		594

		Silicon chít mạch

		kg

		                15.500 



		595

		Simili

		m2

		                30.000 



		596

		Sứ

		cái

		                  1.000 



		597

		Tăng đơ

		cái

		                15.000 



		598

		Tăng đơ f14

		cái

		                   7.000 



		599

		Tăng đơ f38 dài 5-7m

		cái

		                30.000 



		600

		Tăng đơ M12

		cái

		                  3.000 



		601

		Tán che đèn

		cái

		                4.500 



		602

		Tôn 8 ly

		kg

		                   7.625 



		603

		Tôn dày 2mm

		kg

		                  8.400 



		604

		Tôn lượn sóng

		m

		              18.500 



		605

		Tôn múi chiều dài<=2m

		m2

		                 66.000 



		606

		Tôn múi chiều dài bất kỳ

		m2

		                 66.000 



		607

		Tôn tráng kẽm dày 1,2mm

		kg

		                9.500 



		608

		Tôn d=1,5mm

		kg

		                 8.400 



		609

		Tôn d=2mm

		kg

		               8.400 



		610

		Tà vẹt

		cái

		               230.000 



		611

		Tà vẹt 110x210x1800

		cái

		              230.000 



		612

		Tà vẹt gỗ

		cái

		                230.000 



		613

		Tà vẹt gỗ

		m3

		        3.600.000 



		614

		Tà vẹt gỗ

		thanh

		            230.000 



		615

		Tà vẹt gỗ 14x22x180

		thanh

		            230.000 



		616

		Tam pôn f105mm

		cái

		               30.000 



		617

		Tam pôn f42

		cái

		                 25.000 



		618

		Tấm bê tông 18x22x100cm

		m

		               21.000 



		619

		Tấm bê tông 18x33x100cm

		m

		               28.000 



		620

		Tấm bê tông 20x20cm

		m

		               21.000 



		621

		Tấm cách âm

		m2

		             50.000 



		622

		Tấm cách điện PVC

		m

		              35.000 



		623

		Tấm cách nhiệt

		m2

		             50.000 



		624

		Tấm ốp

		kg

		                7.500 



		625

		Tấm lót

		kg

		               7.500 



		626

		Tấm lưới nối D10

		m

		                 9.500 



		627

		Tấm lưới nối D15

		m

		               12.700 



		628

		Tấm lưới nối D5

		m

		                5.800 



		629

		Tấm mái D10

		m2

		              148.000 



		630

		Tấm mái D15

		m2

		              180.000 



		631

		Tấm mái D5

		m2

		             100.000 



		632

		Tấm nhựa

		m2

		              23.330 



		633

		Tấm trần nhựa hoa văn 50x50cm

		tấm

		                 5.700 



		634

		Tấm nhựa PVC loại KN92

		m

		                    3.000 



		635

		Tấm nhựa + khung xương

		m2

		              25.000 



		636

		Tấm sàn D10

		m2

		              190.000 



		637

		Tấm sàn D15

		m2

		              222.000 



		638

		Tấm sàn D5

		m2

		              138.000 



		639

		Tấm tường D10

		m2

		            148.000 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		640

		Tấm tường D15

		m2

		           180.000 



		641

		Tấm tường D5

		m2

		              100.000 



		642

		Tấm thạch cao 12mm

		m2

		                  28.000 



		643

		Tấm thạch cao 9mm

		m2

		                22.000 



		644

		Tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm

		tấm

		                   5.500 



		645

		Than cám

		kg

		                  500 



		646

		Thang leo, tay vịn

		kg

		                 7.500 



		647

		Thanh C (đứng)

		thanh

		                34.000 



		648

		Thanh chống

		cái

		            10.000 



		649

		Thang giằng sắt 25 và phụ kiện

		bộ

		              28.000 



		650

		Thanh liên kết U trên với U dưới

		cái

		                  2.800 



		651

		Thanh nhôm V50x50

		thanh

		              27.000 



		652

		Thanh treo (Vnhỏ)

		cái

		                 7.600 



		653

		Thanh U (ngang trên và dưới)

		thanh

		             27.000 



		654

		Thanh U dưới

		thanh

		                 28.000 



		655

		Thanh U trên

		thanh

		                 27.500 



		656

		Thanh V 25x25

		thanh

		               10.000 



		657

		Thép đệm

		kg

		                7.390 



		658

		Thép bản d=2mm

		kg

		                   8.095 



		659

		Thép cường độ cao

		kg

		               11.000 



		660

		Thép chữ U

		kg

		                    7.619 



		661

		Thép ống

		kg

		                10.095 



		662

		Thép ống (thang tải)

		kg

		                10.095 



		663

		Thép ống F42-49

		m

		              33.000 



		664

		Thép góc

		kg

		               7.552 



		665

		Thép góc 100x100mm

		kg

		                 7.552 



		666

		Thép góc 120x120mm

		kg

		                7.552 



		667

		Thép góc 80x80mm

		kg

		                  7.457 



		668

		Thép hình

		kg

		                   7.619 



		669

		Thép hình định vị cọc

		kg

		                   7.619 



		670

		Thép hình 100x100

		m

		               77.000 



		671

		Thép hình 40x40x3

		kg

		                 7.619 



		672

		Thép hình 50x50

		m

		               22.500 



		673

		Thép hình các loại

		kg

		                 7.619 



		674

		Thép hình hệ khung treo đỡ

		kg

		                7.619 



		675

		Thép hình hệ ván khuôn

		kg

		                   7.619 



		676

		Thép hình làm khung xương

		kg

		                 7.619 



		677

		Thép hộp 50x100

		m

		                    9.600 



		678

		Thép I

		kg

		                 7.619 



		679

		Thép không rỉ

		kg

		              12.500 



		680

		Thép làm dây co F60

		kg

		                 7.810 



		681

		Thép lưới định vị F6

		kg

		                  7.810 



		682

		Thép tấm

		kg

		                  8.095 



		683

		Thép tấm (làm sẵn)

		kg

		                  8.095 



		684

		Thép tấm 3 ly

		kg

		                 8.095 



		685

		Thép tấm các loại

		kg

		                  8.095 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		686

		Thép tấm d=6mm

		kg

		                 7.905 



		687

		Thép tấm dày 3mm

		kg

		                  8.095 



		688

		Thép tấm dày 5mm

		kg

		                 8.095 



		689

		Thép tấm hệ khung treo đỡ

		kg

		                 8.095 



		690

		Thép tấm hệ ván khuôn

		kg

		                 8.095 



		691

		Thép tròn

		kg

		                 7.905 



		692

		Thép tròn 4-6mm

		kg

		                  7.810 



		693

		Thép tròn 6-8mm

		kg

		               7.810 



		694

		Thép tròn D<=10mm

		kg

		                 7.905 



		695

		Thép tròn D<=18mm

		kg

		            7.905 



		696

		Thép tròn D>10mm

		kg

		                7.905 



		697

		Thép tròn D>14

		kg

		              7.905 



		698

		Thép tròn D>18mm

		kg

		              7.810 



		699

		Thép tròn D32mm

		kg

		               7.810 



		700

		Thép tròn f>22

		kg

		                 7.810 



		701

		Thép tròn F18

		kg

		                7.810 



		702

		Thép tròn f20-25

		kg

		                7.810 



		703

		Thép tròn f6

		kg

		                7.810 



		704

		Thép tròn fi 25

		kg

		                 7.810 



		705

		Thép tròn fi 8

		kg

		                 7.905 



		706

		Thép U 160x150x5

		m

		             106.000 



		707

		Thấu kính tín hiệu

		cái

		                18.000 



		708

		Thiếc hàn

		kg

		                 22.000 



		709

		Thuốc nổ Amônít

		kg

		               16.000 



		710

		Thuốc nổ P113

		kg

		                 16.000 



		711

		Thuốc nổ P113-F32

		kg

		              16.000 



		712

		Thuốc trừ sâu

		kg

		               23.000 



		713

		Thuỷ tinh nước

		kg

		               16.000 



		714

		Trụ (BT đúc sẵn) 150x320x720

		cái

		           170.000 



		715

		Trụ đỡ tôn lượn sóng

		cái

		           190.000 



		716

		Trụ bê tông

		cái

		            170.000 



		717

		Ván công nghiệp

		m2

		              20.000 



		718

		Ván ép

		m2

		              32.000 



		719

		Ván khuôn 3mm

		m3

		          2.000.000 



		720

		Ván khuôn dầy 3cm

		m3

		          2.000.000 



		721

		Vôi cục

		kg

		                    455 



		722

		Vữa không co ngót

		kg

		                 8.000 



		723

		Vữa phun ướt

		m3

		             220.000 



		724

		Vữa phun khô

		m3

		            220.000 



		725

		Vữa Samốt

		kg

		                 1.500 



		726

		Vành cắt

		cái

		       10.000.000 



		727

		Vải địa kỹ thuật

		m2

		                  14.500 



		728

		Van 3 chiều

		cái

		              200.000 



		729

		Véc ni

		kg

		             11.000 



		730

		Ven tonít

		kg

		                 4.000 



		731

		Viên phản quang

		viên

		              35.000 



		STT

		DANH MỤC VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY

		ĐƠN VỊ

		 ĐƠN GIÁ (Đ) 



		732

		Vòng đỡ

		cái

		               15.000 



		733

		Vòng đệm

		kg

		               12.000 



		734

		Xăng

		kg

		                13.514 



		735

		Xăng

		lít

		                 10.000 



		736

		Xà gồ 8x20

		m

		                95.000 



		737

		Xà nẹp

		bộ

		                73.000 



		738

		Xà thông tin 1,1m

		cái

		              150.000 



		739

		Xà thông tin 2,5m

		cái

		              200.000 



		740

		Xi măng PC40

		kg

		                    664 



		741

		Xi măng PC30

		kg

		                      627 



		742

		Xi măng PC30 địa phương

		kg

		                    564 



		743

		Xi măng trắng

		kg

		                  2.273 



		744

		Zoăng tam pôn

		cái

		                1.500 


















Don Gia/1665_2006_QD-UBND_150806_NB_2#TRANG.NH.doc


ĐƠN GIÁ


Xây dựng công trình phần xây dựng


(Ban hành kèm theo QĐ số: 1665/2006/QĐ-UBND


ngày 15 tháng 8 năm 2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình)


THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG

ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG


Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m dài cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).

1. Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng được xác định trên cơ sở:


- Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty nhà nước.


- Nghị định số 118/2005/NĐ-CP ngày 15/9/2005 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu (350.000 đồng/tháng).


- Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành theo Quyết định số 1666/2006/QĐ-UBND ngày 15/8/2006 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Ninh Bình.


- Tài liệu hướng dẫn tính toán đơn giá xây dựng cơ bản của Bộ Xây dựng.


- Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.


2. Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng gồm các chi phí sau:


a. Chi phí vật liệu:


Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Trong chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã tính chi phí hao hụt do độ dôi của cát.

Giá vật liệu xây dựng tính trong đơn giá là giá vật liệu lấy theo mặt bằng quý II/2006 đã được thông báo tại thị xã Ninh Bình và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Đối với một số vật liệu phụ khác chưa có giá quy định thì tạm tính theo mức giá hợp lý. Đối với một số đơn giá công tác xây lắp chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán và thanh toán cần tính toán chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào đơn giá.

b. Chi phí nhân công:


Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức. Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng cơ bản được xác định như sau:


Các khoản chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu là 350.000,0 đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưu động ở mức thấp nhất 20% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức bình quân 10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép…) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc.

Chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng được tính cho nhóm I của bảng lương A.1.8.


Đối với các loại công tác xây lắp của các công trình thuộc các nhóm khác của bảng lương A.1.8 thì chi phí nhân công được nhân với hệ số điều chỉnh sau:


+ Thuộc nhóm II: bằng 1,062 so với chi phí nhân công trong đơn giá Phần xây dựng.

+ Thuộc nhóm III: bằng 1,171 so với chi phí nhân công trong đơn giá Phần xây dựng.

c. Chi phí máy thi công:


Là chi phí sử dụng các loại máy và thiết bị thi công chính trực tiếp thực hiện kể cả máy và thiết bị phụ phục vụ để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng.

3. Kết cấu tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng:


Tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng bao gồm 11 chương, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hoá thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như qui định trong Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Chương I: Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng


Chương II: Công tác đào, đắp đất, đá, cát


Chương III: Công tác đóng cọc, ép cọc, nhổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi


Chương IV: Công tác làm đường

Chương V: Công tác xây gạch đá


Chương VI: Công tác bê tông tại chỗ


Chương VII: Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn


Chương VIII: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ


Chương IX: Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép


Chương X: Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác


Chương XI: Các công tác khác


Mỗi loại đơn giá được trình bầy tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.


4. Quy định áp dụng:


- Tập đơn giá xây dựng công trình này là cơ sở xác định giá trị dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư XDCB và xác định giá xét thầu xây lắp các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Ninh Bình.

- Chiều cao ghi trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt ±0.00 theo thiết kế công trình đến cốt 

[image: image1.wmf] 4m; 

[image: image2.wmf] 16m; 

[image: image3.wmf] 50m và từ cốt ± 0.00 đến cốt > 50m. Các loại công tác xây dựng trong đơn giá không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v… nhưng khi thi công ở độ cao 

[image: image4.wmf] 16m; 

[image: image5.wmf] 50m và 

[image: image6.wmf] 50m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao.


- Đối với những công tác xây lắp chưa có định mức, đơn giá, chủ đầu tư cùng với các bên nhận thầu căn cứ vào thiết kế, điều kiện thi công để lập định mức đơn giá của các loại công tác đó gửi Sở Xây dựng tổng hợp trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

- Đối với những công tác xây lắp đã có định mức nhưng chưa có đơn giá, chủ đầu tư cùng các bên nhận thầu căn cứ vào thiết kế, điều kiện thi công và các định mức của Bộ Xây dựng để lập đơn giá của các loại công tác đó gửi Sở Xây dựng kiểm tra trình UBND tỉnh ra quyết định áp dụng.

Trong quá trình sử dụng tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền./.

BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG

(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)


		Loại rừng

		Nội dung



		I

		Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.



		II

		- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.

- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt… trên địa hình khô ráo.



		III

		- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 đến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại tràm, đước… trên địa hình khô ráo.


- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt… Trên địa hình lầy, thụt, nước nổi.



		IV

		- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 đến 10cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.

- Đồng đất có các loại tràm, đước… Trên địa hình lầy thụt, nước nổi.





Ghi chú:


- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.


- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn (là cây có đường kính từ 10 - 20cm).

BẢNG PHÂN LOẠI BÙN

(Dùng cho công tác đào bùn)


		LOẠI BÙN

		ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG CỤ THI CÔNG



		1. Bùn đặc

		Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài



		2. Bùn lỏng

		Dùng xô và gầu để múc



		3. Bùn rác

		Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát



		4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến

		Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến





BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ


(Dùng cho công tác đào phá đá)


		CẤP ĐÁ

		CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN



		1. Đá cấp 1

		Đá rất cứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2



		2. Đá cấp 2 

		Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2



		3. Đá cấp 3

		Đá cứng trung bình, cường độ chịu nén > 600kg/cm2



		4. Đá cấp 4

		Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén 

[image: image7.wmf] 600kg/cm2





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)


		CẤP ĐẤT

		NHÓM ĐẤT

		TÊN ĐẤT

		Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất



		1

		2

		3

		4



		I

		1

		- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.

- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.

		Dùng xẻng xúc dễ dàng



		

		2

		- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.

- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.


- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.


- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác, sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc 50 kg đến 150 kg trong 1m3.

		Dùng xẻng cải tiến ấn nặng tay xúc được



		

		3

		- Đất sét pha cát.

- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.


- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc dễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150 đến 300 kg trong 1m3.


- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên.

		Dùng xẻng cải tiến đạp bình thường đã ngập xẻng



		II

		4

		- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.

- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.


- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.


- Đất sét nặng kết cấu chặt.

- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.


- Đất màu mềm.

		Dùng mai xắn được





		

		5

		- Đất sét pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu xám của vôi).

- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.


- Đất đỏ ở đồi núi.


- Đất sét pha sỏi non.


- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc 50kg đến 150kg trong 1m3.

- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3.

		Dùng cuốc bàn cuốc được



		III

		6

		- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.


- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.


- Đất mặt đê, mặt đường cũ.


- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.


- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây > 10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3.


- Đá vôi phong hoá già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.

		Dùng cuốc bàn cuốc chối tay, phải dùng cuốc chim to lưỡi để đào



		

		7

		- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.

- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.


- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thể tích hoặc > 300kg đến 500kg trong 1m3.

		Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng đến 2,5kg



		IV

		8

		- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.

- Đất mặt đường nhựa hỏng.


- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).


- Đất lẫn đá bọt.

		Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng trên 2,5kg hoặc dùng xà beng đào được



		

		9

		Đất lẫn đá tảng, đá trái > 30% thể tích, cuội sỏi giao kết bởi đất sét.

- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).


- Đất sỏi đỏ rắn chắc.

		Dùng xà beng choòng búa mới đào được





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT

(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất bằng máy)


		CẤP ĐẤT

		TÊN CÁC LOẠI ĐẤT

		Công cụ tiêu chuẩn xác định



		I

		Đất cát, đất phù sa cát bồi, đất mầu, đất đen, đất mùn, đất cát, cát pha sét, đất sét, đất hoàng thổ, đất bùn. Các loại đất trên có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lại, không có rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ hoặc tơi xốp, hoặc từ nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt tự nhiên. Cát đen, cát vàng có độ ẩm tự nhiên, sỏi, đá dăm, đá vụn đổ thành đống.

		



		II

		Gồm các loại đất cấp I có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lên. Không lẫn rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên hay khô. Đất á sét, cao lanh, đất sét trắng, sét vàng, có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ không quá 20% ở dạng nguyên thổ hoặc nơi khác đổ đến đã bị nén tự nhiên có độ ẩm tự nhiên hoặc khô rắn.

		Dùng xẻng, mai hoặc cuốc bàn xắn được miếng mỏng



		III

		Đất á sét, cao lanh, sét trắng, sét vàng, sét đỏ, đất đồi núi lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ từ 20% trở lên có lẫn rễ cây. Các loại đất trên có trạng thái nguyên thổ có độ ẩm tự nhiên hoặc khô cứng hoặc đem đổ ở nơi khác đến có đầm nén.

		Dùng cuốc chim mới cuốc được



		IV

		Các loại đất trong đất cấp III có lẫn đá hòn, đá tảng. Đá ong, đá phong hoá, đá vôi phong hoá có cuội sỏi dính kết bởi đá vôi, xít non, đá quặng các loại đã nổ mìn vỡ nhỏ, sét kết khô rắn chắc thành vỉa.

		





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


(Dùng cho công tác đóng cọc)


		CẤP ĐẤT

		TÊN CÁC LOẠI ĐẤT



		I

		Cát pha lẫn 3÷10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.



		II

		Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hoà nước. Đất cấp I có chứa 10÷30% sỏi, đá.





BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI

		CẤP ĐẤT ĐÁ

		NHÓM ĐẤT ĐÁ

		TÊN CÁC LOẠI ĐÁ



		IV

		4

		- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit.

- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit… bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.


- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.


- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.



		

		5

		- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.

- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.


- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.



		III

		6

		- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.

- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.


- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.



		

		7

		- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ.

- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna, xi măng gắn kết là Silic và sét.

- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.


- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.



		II

		8

		- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.

- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.

- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá đã bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.



		

		9

		- Syenit, Granit hạt thô - nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.

- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới 
bị vỡ.


- Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại 1 điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.



		I

		10

		- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.

- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.



		Đá đặc biệt

		11

		- Đá Quắczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (ngọc bích…), các loại quặng chứa sắt.

- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.



		

		12

		- Đá Quắczit các loại.

- Đá Côranhđông.


- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.





Ghi chú: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt nhóm 11, 12 áp dụng định mức khoan cọc nhồi đá cấp I nhân hệ số 1,35 so với định mức khoan tương ứng.

CHƯƠNG I

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG


AA.11100 - CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG

Thành phần công việc:

- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.


- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.


- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phát rừng loại I

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11111

		-       0 cây

		100m2

		

		37.363

		

		37.363



		AA.11112

		-    

[image: image8.wmf] 2 cây

		100m2

		

		55.848

		

		55.848



		AA.11113

		-    

[image: image9.wmf] 3 cây

		100m2

		

		64.500

		

		64.500



		

		Phát rừng loại II

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11121

		-       0 cây

		100m2

		

		47.588

		

		47.588



		AA.11122

		-    

[image: image10.wmf] 2 cây

		100m2

		

		71.579

		

		71.579



		AA.11123

		-    

[image: image11.wmf] 3 cây

		100m2

		

		82.985

		

		82.985



		AA.11124

		-    

[image: image12.wmf] 5 cây

		100m2

		

		102.256

		

		102.256



		AA.11125

		-    

[image: image13.wmf] 5 cây

		100m2

		

		129.000

		

		129.000



		

		Phát rừng loại III

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11131

		-       0 cây

		100m2

		

		54.668

		

		54.668



		AA.11132

		-    

[image: image14.wmf] 2 cây

		100m2

		

		77.872

		

		77.872



		AA.11133

		-    

[image: image15.wmf] 3 cây

		100m2

		

		89.671

		

		89.671



		AA.11134

		-    

[image: image16.wmf] 5 cây

		100m2

		

		108.942

		

		108.942



		AA.11135

		-    > 5 cây

		100m2

		

		136.079

		

		136.079



		

		Phát rừng loại IV

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11141

		-       0 cây

		100m2

		

		59.780

		

		59.780



		AA.11142

		-    

[image: image17.wmf] 2 cây

		100m2

		

		84.558

		

		84.558



		AA.11143

		-    

[image: image18.wmf] 3 cây

		100m2

		

		97.930

		

		97.930





AA.11200 - PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG CƠ GIỚI


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11211

		-      0 cây

		100m2

		

		2.950

		21.136

		24.086



		AA.11212

		-   

[image: image19.wmf] 2 cây

		100m2

		

		4.837

		29.328

		34.165



		AA.11213

		-   

[image: image20.wmf] 3 cây

		100m2

		

		11.248

		37.048

		48.296



		AA.11214

		-   

[image: image21.wmf] 5 cây

		100m2

		

		16.440

		44.137

		60.577



		AA.11215

		-   > 5 cây

		100m2

		

		21.041

		48.075

		69.116





BẢNG QUI ĐỔI CÂY TIÊU CHUẨN


		Đường kính cây

		Đổi ra cây tiêu chuẩn

		Đường kính cây

		Đổi ra cây tiêu chuẩn



		10 - 20 cm

		1

		> 40 - 50 cm

		6



		> 20 - 30 cm

		1,5

		> 50 - 60 cm

		15



		> 30 - 40 cm

		3,5

		

		





AA. 12000 - CÔNG TÁC CHẶT CÂY, ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY


Đơn giá tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.

AA.12100 - CHẶT CÂY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đ/cây

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		 Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng

		

		

		

		

		



		AA.12111

		Đường kính gốc cây 

[image: image22.wmf] 20cm

		cây

		

		4.720

		

		4.720



		AA.12112

		-               

[image: image23.wmf] 30cm

		cây

		

		9.439

		

		9.439



		AA.12113

		-               

[image: image24.wmf] 40cm

		cây

		

		19.271

		

		19.271



		AA.12114

		-               

[image: image25.wmf] 50cm

		cây

		

		36.576

		

		36.576



		AA.12115

		-               

[image: image26.wmf] 60cm

		cây

		

		79.838

		

		79.838



		AA.12116

		-               

[image: image27.wmf] 70cm

		cây

		

		191.140

		

		191.140





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AA.12117

		-               > 70cm

		cây

		

		361.042

		

		361.042



		

		 Chặt cây ở sườn đồi dốc

		

		

		

		

		



		AA.12121

		Đường kính gốc cây 

[image: image28.wmf] 20cm

		cây

		

		5.506

		

		5.506



		AA.12122

		-               

[image: image29.wmf] 30cm

		cây

		

		10.619

		

		10.619



		AA.12123

		-               

[image: image30.wmf] 40cm

		cây

		

		21.631

		

		21.631



		AA.12124

		-               

[image: image31.wmf] 50cm

		cây

		

		39.723

		

		39.723



		AA.12125

		-               

[image: image32.wmf] 60cm

		cây

		

		111.695

		

		111.695



		AA.12126

		-               

[image: image33.wmf] 70cm

		cây

		

		239.122

		

		239.122



		AA.12127

		-               > 70cm 

		cây

		

		393.292

		

		393.292





Ghi chú:

Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì đơn giá được nhân với hệ số 2.

AA.13000 - ĐÀO GỐC CÂY, BỤI CÂY

Thành phần công việc:

Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.

AA.13100 - ĐÀO GỐC CÂY


Đơn vị tính: đ/1 gốc cây

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		  Đào gốc cây

		

		

		

		

		



		AA.13111

		Đường kính gốc cây 

[image: image34.wmf] 20cm

		gốc cây

		

		7.866

		

		7.866



		AA.13112

		-               

[image: image35.wmf] 30cm

		gốc cây

		

		14.552

		

		14.552



		AA.13113

		-               

[image: image36.wmf] 40cm

		gốc cây

		

		27.530

		

		27.530



		AA.13114

		-               

[image: image37.wmf] 50cm

		gốc cây

		

		53.094

		

		53.094



		AA.13115

		-               

[image: image38.wmf] 60cm

		gốc cây

		

		127.427

		

		127.427



		AA.13116

		-               

[image: image39.wmf] 70cm

		gốc cây

		

		239.122

		

		239.122



		AA.13117

		-               > 70cm

		gốc cây

		

		429.868

		

		429.868





AA.13200 - ĐÀO BỤI CÂY


Đơn vị tính: đ/1 bụi

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		 Đào bụi dừa nước

		

		

		

		

		



		AA.13211

		Đường kính bụi dừa  

[image: image40.wmf] 30cm

		bụi

		

		20.844

		

		20.844



		AA.13212

		-               > 30cm

		bụi

		

		29.497

		

		29.497



		

		 Đào bụi tre

		

		

		

		

		



		AA.13221

		Đường kính bụi tre  

[image: image41.wmf] 50cm

		bụi

		

		41.296

		

		41.296



		AA.13222

		-               

[image: image42.wmf] 80cm

		bụi

		

		262.719

		

		262.719



		AA.13223

		-               > 80cm

		bụi

		

		472.737

		

		472.737





AA.20000 - CÔNG TÁC PHÁ DỠ CÔNG TRÌNH


AA.21000 - PHÁ DỠ BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Phá vỡ các kết cấu kiến trúc, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại, xếp đống theo từng loại, đúng nơi quy định hoặc trên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m để vận chuyển, thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ (biện pháp phá dỡ chưa tính trong đơn giá).

AA.21100 - PHÁ DỠ KẾT CẤU GẠCH ĐÁ


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		

		

		

		

		



		AA.21111

		Phá dỡ tường gạch

		m3

		

		57.560

		

		57.560



		AA.21112

		Phá dỡ tường đá

		m3

		

		64.808

		

		64.808



		

		Phá dỡ bê tông gạch vỡ

		

		

		

		

		



		AA.21121

		-        Nền

		m3

		

		71.203

		

		71.203



		AA.21122

		-       Móng

		m3

		

		85.700

		

		85.700



		AA.21131

		Phá dỡ bê tông than xỉ

		m3

		

		77.599

		

		77.599





AA.21200 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BÊ TÔNG MÓNG, TƯỜNG CỘT, XÀ DẦM

Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông móng, tường cột, xà dầm

		

		

		

		

		



		AA.21211

		Phá dỡ bê tông tảng rời

		m3

		

		87.832

		

		87.832



		

		Phá dỡ bê tông nền, móng

		

		

		

		

		



		AA.21221

		-     Không cốt thép

		m3

		

		151.787

		

		151.787



		AA.21222

		-     Có cốt thép

		m3

		

		217.447

		

		217.447



		AA.21231

		Phá dỡ bê tông tường

		m3

		

		200.393

		

		200.393



		AA.21241

		Phá dỡ bê tông cột

		m3

		

		234.502

		

		234.502



		AA.21251

		Phá dỡ bê tông xà dầm

		m3

		

		277.139

		

		277.139





AA.21300 - PHÁ DỠ NỀN XI MĂNG, NỀN GẠCH, TẤM ĐAN BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ nền xi măng, nền gạch, tấm đan bê tông

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ nền xi măng

		

		

		

		

		



		AA.21311

		-    Không cốt thép

		m2

		

		1.279

		

		1.279



		AA.21312

		-    Có cốt thép

		m2

		

		2.132

		

		2.132





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ nền gạch

		

		

		

		

		



		AA.21321

		-    Gạch lá nem

		m2

		

		2.985

		

		2.985



		AA.21322

		-    Gạch xi măng

		m2

		

		3.411

		

		3.411



		AA.21323

		-    Gạch chỉ

		m2

		

		2.558

		

		2.558



		AA.21331

		Phá dỡ nền đan bê tông

		m2

		

		3.837

		

		3.837





AA.21400 - PHÁ DỠ KẾT CẤU MẶT ĐƯỜNG

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ kết cấu mặt đường

		

		

		

		

		



		AA.21411

		- Mặt đường cấp phối

		m3

		

		63.529

		

		63.529



		AA.21421

		- Mặt đường đá dăm

		m3

		

		69.072

		

		69.072



		AA.21431

		- Mặt đường đá dăm nhựa

		m3

		

		81.436

		

		81.436



		AA.21441

		- Mặt đường bê tông asphalt

		m3

		

		95.933

		

		95.933



		AA.21451

		- Mặt đường bê tông XM

		m3

		

		150.081

		

		150.081





AA.21500 - PHÁ DỠ HÀNG RÀO


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ hàng rào

		

		

		

		

		



		

		Hàng rào song sắt

		

		

		

		

		



		AA.21511

		- Loại đơn giản

		m2

		

		3.411

		

		3.411



		AA.21512

		- Loại phức tạp

		m2

		

		4.093

		

		4.093





AA.21600 - PHÁ DỠ CÁC KẾT CẤU DƯỚI NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào, phá dỡ kết cấu gạch đá, bê tông, bốc xếp, vận chuyển phế liệu đổ đúng nơi quy định trong phạm vi 30m (chưa tính hệ sàn đạo, hệ nổi thi công).

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ các kết cấu dưới nước bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AA.21611

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		m3

		

		79.304

		

		79.304





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông

		

		

		

		

		



		AA.21612

		- Không cốt thép

		m3

		

		196.129

		

		196.129



		AA.21613

		- Có cốt thép

		m3

		

		326.171

		

		326.171





AA.22000 - PHÁ DỠ BẰNG MÁY


Thành phần công việc:


Phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép, không cốt thép, kết cấu gạch đá bằng búa căn, bằng máy khoan cầm tay, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

AA.22100 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG BÚA CĂN

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ kết cấu bằng búa căn

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông

		

		

		

		

		



		AA.22111

		-    Có cốt thép 

		m3

		13.305

		25.582

		123.607

		162.494



		AA.22112

		-    Không cốt thép

		m3

		

		21.318

		83.121

		104.439



		AA.22121

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		m3

		

		8.527

		50.899

		59.426





AA.22200 - PHÁ DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY KHOAN

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông

		

		

		

		

		



		AA.22211

		-    Có cốt thép

		m3

		13.305

		86.126

		93.841

		193.272



		AA.22212

		-    Không cốt thép

		m3

		

		80.157

		45.876

		126.033



		AA.22221

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		m3

		

		70.351

		41.415

		111.766





AA.22300 - ĐẬP ĐẦU CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc:

- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.


- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đưa lên khỏi hố móng.


- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đập đầu cọc khoan nhồi

		

		

		

		

		



		AA.22310

		-     Trên cạn

		m3

		10.644

		33.080

		296.019

		339.743



		AA.22320

		-     Dưới nước

		m3

		13.305

		48.241

		411.172

		472.718





AA.22400 - CÀO BÓC LỚP MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG ASPHALT

Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m.

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày lớp bóc (cm)

		

		

		

		

		



		AA.22411

		-      

[image: image43.wmf] 3cm

		100m2

		61.600

		81.781

		1.066.835

		1.210.216



		AA.22412

		-      

[image: image44.wmf] 4cm

		100m2

		82.720

		95.564

		1.170.027

		1.348.311



		AA.22413

		-      

[image: image45.wmf] 5cm

		100m2

		114.400

		111.185

		1.291.905

		1.517.490



		AA.22414

		-      

[image: image46.wmf] 6cm

		100m2

		149.600

		129.563

		1.420.280

		1.699.443



		AA.22415

		-      

[image: image47.wmf] 7cm

		100m2

		202.400

		150.697

		1.560.036

		1.913.133





AA.23000 - VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI TIẾP 1000M BẰNG Ô TÔ 7 TẤN

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày lớp bóc (cm)

		

		

		

		

		



		AA.23111

		-      

[image: image48.wmf] 3cm

		100m2

		

		

		13.727

		13.727



		AA.23112

		-      

[image: image49.wmf] 4cm

		100m2

		

		

		17.764

		17.764



		AA.23113

		-      

[image: image50.wmf] 5cm

		100m2

		

		

		22.609

		22.609



		AA.23114

		-      

[image: image51.wmf] 6cm

		100m2

		

		

		26.646

		26.646



		AA.23115

		-      

[image: image52.wmf] 7cm

		100m2

		

		

		35.528

		35.528





AA.30000 - THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU

AA.31000 - THÁO DỠ CÁC LOẠI KẾT CẤU BẰNG THỦ CÔNG


AA.31100 - THÁO DỠ KẾT CẤU GỖ, SẮT THÉP


Đơn vị tính: đ/m3, đ/tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép bằng thủ công

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ kết cấu gỗ

		

		

		

		

		



		AA.31111

		- Chiều cao 

[image: image53.wmf] 4m

		m3

		

		80.583

		

		80.583



		AA.31112

		- Chiều cao 

[image: image54.wmf] 16m

		m3

		

		127.484

		

		127.484



		

		Tháo dỡ kết cấu sắt thép

		

		

		

		

		



		AA.31121

		- Chiều cao 

[image: image55.wmf] 4m

		tấn

		

		277.139

		

		277.139



		AA.31122

		- Chiều cao 

[image: image56.wmf] 16m

		tấn

		

		375.203

		

		375.203





AA.31200 - THÁO DỠ MÁI

Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ mái ngói

		

		

		

		

		



		AA.31211

		- Chiều cao 

[image: image57.wmf] 4m

		m2

		

		2.558

		

		2.558



		AA.31212

		- Chiều cao 

[image: image58.wmf] 16m

		m2

		

		3.837

		

		3.837



		

		Tháo dỡ mái tôn

		

		

		

		

		



		AA.31221

		- Chiều cao 

[image: image59.wmf] 4m

		m2

		

		1.279

		

		1.279



		AA.31222

		- Chiều cao 

[image: image60.wmf] 16m

		m2

		

		1.705

		

		1.705



		

		Tháo dỡ mái Fibroximăng

		

		

		

		

		



		AA.31231

		- Chiều cao 

[image: image61.wmf] 4m

		m2

		

		2.132

		

		2.132



		AA.31232

		- Chiều cao 

[image: image62.wmf] 16m

		m2

		

		2.558

		

		2.558





AA.31300 - THÁO DỠ TRẦN, CỬA, GẠCH ỐP TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ trần, cửa, gạch ốp tường

		

		

		

		

		



		AA.31311

		Tháo dỡ trần

		m2

		

		2.558

		

		2.558



		AA.31312

		Tháo dỡ cửa

		m2

		

		1.705

		

		1.705



		

		Tháo dỡ gạch ốp

		

		

		

		

		



		AA.31331

		- Tường

		m2

		

		4.690

		

		4.690



		AA.31332

		- Chân tường

		m2

		

		5.543

		

		5.543





AA.31400 - THÁO DỠ VÁCH NGĂN


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ vách ngăn

		

		

		

		

		



		AA.31411

		- Khung mắt cáo

		m2

		

		1.279

		

		1.279



		AA.31421

		- Giấy ép, ván ép

		m2

		

		1.705

		

		1.705



		AA.31431

		- Tường gỗ

		m2

		

		1.705

		

		1.705



		AA.31441

		- Ván sàn

		m2

		

		2.558

		

		2.558



		AA.31451

		- Vách ngăn bằng     


   nhôm kính

		m2

		

		4.264

		

		4.264





AA.31500 - THÁO DỠ CÁC THIẾT BỊ VỆ SINH

Thành phần công việc:


Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại. Vận chuyển và xếp đống theo từng loại đúng nơi quy định trong phạm vi 30m


Đơn vị tính: đ/cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh

		

		

		

		

		



		AA.31511

		- Tháo dỡ bồn tắm

		cái

		

		19.187

		

		19.187



		AA.31521

		- Tháo dỡ chậu rửa

		cái

		

		4.264

		

		4.264



		AA.31531

		- Tháo dỡ bệ xí

		cái

		

		5.543

		

		5.543



		AA.31541

		- Tháo dỡ chậu tiểu

		cái

		

		6.396

		

		6.396





AA.31600 - THÁO DỠ MÁY ĐIỀU HOÀ CỤC BỘ, BÌNH ĐUN NƯỚC NÓNG

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ, bình đun nước nóng

		

		

		

		

		



		AA.31611

		Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ

		cái

		

		25.582

		

		25.582



		AA.31621

		Tháo dỡ bình đun nước nóng

		cái

		

		8.527

		

		8.527





AA.32000 - THÁO DỠ KẾT CẤU BẰNG MÁY


AA.32100 - THÁO DỠ CẦU TẠM (EIFFEL, BAILEY, DÀN T66, N64)


              BẰNG MÁY HÀN, CẦN CẨU


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đ/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ cầu tạm Eiffel, Bailey, dàn T66, N64

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ bằng máy hàn

		

		

		

		

		



		AA.32111

		- Tháo sàn cầu

		tấn

		11.176

		312.954

		73.790

		397.920



		AA.32112

		- Tháo dàn cầu

		tấn

		16.299

		401.638

		101.900

		519.837



		

		Tháo dỡ bằng máy hàn, 
cần cẩu

		

		

		

		

		



		AA.32121

		- Tháo sàn cầu

		tấn

		11.176

		153.919

		178.076

		343.171



		AA.32122

		- Tháo dàn cầu

		tấn

		16.299

		240.471

		224.626

		481.396





AA.32200 - THÁO DỠ DẦM, DÀN CẦU THÉP CÁC LOẠI

Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại

		

		

		

		

		



		AA.32211

		- Trên cạn

		tấn

		86.667

		436.470

		2.099.400

		2.622.537



		AA.32212

		- Dưới nước

		tấn

		95.613

		620.247

		2.750.670

		3.466.530





CHƯƠNG II

CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT


THUYẾT MINH


Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh (bao gồm các công việc đào xúc đất, đầm lèn kể cả các công việc chuẩn bị và hoàn thiện v.v…) Trường hợp cần phải phát rừng phát tuyến, chặt, đào gốc cây, bụi cây, phá dỡ một số loại kết cấu trước khi đào, đắp thì áp dụng theo đơn giá công tác đã được tính trong chương I.

- Đơn giá công tác đào, đắp đất được tính cho trường hợp đào đắp đất đá, cát bằng thủ công và đào đắp đất, đá, cát bằng cơ giới.

- Trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng máy mà khối lượng do máy không làm được như đào rãnh dọc, đào xả khối lượng đắp ép dư phải làm bằng thủ công (đào khoan đường, đào rãnh dọc, đào lấy đất đắp ép dư, .v.v.) thì khối lượng làm bằng thủ công áp dụng đơn giá công tác đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công tương ứng.

- Đơn giá đào đất tính cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.

- Đơn giá đắp đất tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp.


- Đào để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như bảng kèm theo.


- Đơn giá vận chuyển tính cho 1m3 đất đào đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.


- Đơn giá vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ đã tính đến hệ số nở rời của đất, đá được tính cho các cự ly 

[image: image63.wmf] 300m; 

[image: image64.wmf] 500m; 

[image: image65.wmf] 700m và 

[image: image66.wmf] 1000m tương ứng với cấp đất, đá và loại phương tiện vận chuyển.


Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly 

[image: image67.wmf] 1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L 

[image: image68.wmf] 2Km
= Đg1 + Đg2x(L-1)

- Đơn giá vận chuyển với cự ly L 

[image: image69.wmf] 4Km
= Đg1 + Đg3x(L-1) 

- Đơn giá vận chuyển với cự ly L 

[image: image70.wmf] 7Km
= Đg1 + Đg4x(L-1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L > 7Km
= Đg1 + Đg4x6 + Đg5x(L-7)


Trong đó:

- Đg1: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi 

[image: image71.wmf] 1000m

- Đg2: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly 

[image: image72.wmf] 2Km


- Đg3: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly 

[image: image73.wmf] 4Km


- Đg4: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly 

[image: image74.wmf] 7Km

- Đg5: Đơn giá vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly > 7Km


- Đơn giá đắp đất, đá, cát được tính riêng với điều kiện có đất, đá, cát đổ tại chỗ (hoặc nơi khác đã chuyển đến).

- Đơn giá đào đất đá công trình bằng máy được tính cho công tác đào xúc đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.

- Đơn giá đào xúc đất hữu cơ, đất phong hoá bằng máy áp dụng đơn giá đào đất tạo mặt bằng đất cấp I.

- Đơn giá vận chuyển tiếp bằng thủ công trong đơn giá quy định vận chuyển trong phạm vi tối đa 300m.


- Đơn giá công tác trồng cỏ mái bờ kênh mương, đê đập, taluy nền đường được tính riêng.


- Đơn giá đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) công trình chưa tính đến chi phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thiết kế căn cứ vào chỉ tiêu khối lượng nước thí nghiệm của từng loại đất đắp và theo mùa trong năm để bổ sung vào đơn giá.


BẢNG HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI BÌNH QUÂN TỪ ĐẤT ĐÀO SANG ĐẤT ĐẮP


		Hệ số đầm nén, dung trọng đất

		Hệ số



		K = 0,85; γ = 1,45T/m3 ÷ 1,60T/m3

		1,07



		K = 0,90; γ = 1,75T/m3 

		1,10



		K = 0,95; γ = 1,80T/m3 

		1,13



		K = 0,98; γ > 1,80T/m3 

		1,16





Ghi chú:


- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.


- Căn cứ vào tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp.

AB.10000 - ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT BẰNG THỦ CÔNG


AB.11000 - ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG


AB.11100 - ĐÀO BÙN


Thành phần công việc:


Đào, xúc, đổ đúng chỗ quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào bùn trong mọi điều kiện

		

		

		

		

		



		AB.11111

		- Bùn đặc

		m3

		

		36.969

		

		36.969



		AB.11112

		- Bùn lẫn rác

		m3

		

		39.329

		

		39.329



		AB.11113

		- Bùn lẫn sỏi đá

		m3

		

		64.107

		

		64.107



		AB.11114

		- Bùn lỏng

		m3

		

		56.241

		

		56.241



		

		Vận chuyển tiếp 10m

		

		

		

		

		



		AB.11121

		- Bùn đặc

		m3

		

		551

		

		551



		AB.11122

		- Bùn lẫn rác

		m3

		

		551

		

		551



		AB.11123

		- Bùn lẫn sỏi đá

		m3

		

		2.596

		

		2.596



		AB.11124

		- Bùn lỏng

		m3

		

		2.596

		

		2.596





AB.11200 - ĐÀO ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT

Thành phần công việc:


Đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào xúc đất

		

		

		

		

		



		AB.11211 

		- Đất cấp I

		m3

		

		17.698

		

		17.698



		AB.11212 

		- Đất cấp II

		m3

		

		24.384

		

		24.384



		AB.11213 

		- Đất cấp III

		m3

		

		30.677

		

		30.677





ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH


AB.11300 - ĐÀO MÓNG BĂNG

Thành phần công việc:


Đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng băng

		

		

		

		

		



		

		Rộng 

[image: image75.wmf] 3m, sâu 

[image: image76.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		AB.11311

		- Đất cấp I

		m3

		

		22.024

		

		22.024



		AB.11312

		- Đất cấp II

		m3

		

		32.250

		

		32.250



		AB.11313

		- Đất cấp III

		m3

		

		48.768

		

		48.768



		AB.11314

		- Đất cấp IV

		m3

		

		75.905

		

		75.905



		

		Rộng 

[image: image77.wmf] 3m, sâu 

[image: image78.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AB.11321

		- Đất cấp I

		m3

		

		24.384

		

		24.384



		AB.11322

		- Đất cấp II

		m3

		

		34.610

		

		34.610



		AB.11323

		- Đất cấp III

		m3

		

		51.521

		

		51.521



		AB.11324

		- Đất cấp IV

		m3

		

		78.658

		

		78.658



		

		Rộng 

[image: image79.wmf] 3m, sâu 

[image: image80.wmf] 3m

		

		

		

		

		



		AB.11331

		- Đất cấp I

		m3

		

		26.744

		

		26.744



		AB.11332

		- Đất cấp II

		m3

		

		37.363

		

		37.363



		AB.11333

		- Đất cấp III

		m3

		

		54.274

		

		54.274



		AB.11334

		- Đất cấp IV

		m3

		

		82.591

		

		82.591



		

		Rộng 

[image: image81.wmf] 3m, sâu > 3m

		

		

		

		

		



		AB.11341

		- Đất cấp I

		m3

		

		29.890

		

		29.890



		AB.11342

		- Đất cấp II

		m3

		

		41.296

		

		41.296



		AB.11343

		- Đất cấp III

		m3

		

		58.601

		

		58.601



		AB.11344

		- Đất cấp IV

		m3

		

		87.704

		

		87.704



		

		Rộng > 3m, sâu 

[image: image82.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		AB.11351

		- Đất cấp I

		m3

		

		18.091

		

		18.091



		AB.11352

		- Đất cấp II

		m3

		

		24.777

		

		24.777



		AB.11353

		- Đất cấp III

		m3

		

		38.149

		

		38.149



		AB.11354

		- Đất cấp IV

		m3

		

		57.421

		

		57.421



		

		Rộng > 3m, sâu 

[image: image83.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AB.11361

		- Đất cấp I

		m3

		

		19.665

		

		19.665



		AB.11362

		- Đất cấp II

		m3

		

		26.744

		

		26.744



		AB.11363

		- Đất cấp III

		m3

		

		40.116

		

		40.116



		AB.11364

		- Đất cấp IV

		m3

		

		59.780

		

		59.780



		

		Rộng > 3m, sâu 

[image: image84.wmf] 3m

		

		

		

		

		



		AB.11371

		- Đất cấp I

		m3

		

		21.238

		

		21.238



		AB.11372

		- Đất cấp II

		m3

		

		28.710

		

		28.710



		AB.11373

		- Đất cấp III

		m3

		

		42.869

		

		42.869



		AB.11374

		- Đất cấp IV

		m3

		

		62.927

		

		62.927



		

		Rộng > 3m, sâu > 3m

		

		

		

		

		



		AB.11381

		- Đất cấp I

		m3

		

		23.598

		

		23.598



		AB.11382

		- Đất cấp II

		m3

		

		31.463

		

		31.463



		AB.11383

		- Đất cấp III

		m3

		

		45.622

		

		45.622



		AB.11384

		- Đất cấp IV

		m3

		

		66.860

		

		66.860





AB.11400 - ĐÀO MÓNG CỘT TRỤ, HỐ KIỂM TRA

Thành phần công việc:


Đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.

Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra 

		

		

		

		

		



		

		Rộng 

[image: image85.wmf] 1m, sâu 

[image: image86.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		AB.11411

		- Đất cấp I

		m3

		

		29.890

		

		29.890



		AB.11412

		- Đất cấp II

		m3

		

		46.802

		

		46.802



		AB.11413

		- Đất cấp III

		m3

		

		74.726

		

		74.726



		AB.11414

		- Đất cấp IV

		m3

		

		121.921

		

		121.921



		

		Rộng 

[image: image87.wmf] 1m, sâu > 1m

		

		

		

		

		



		AB.11421

		- Đất cấp I

		m3

		

		42.896

		

		42.896



		AB.11422

		- Đất cấp II

		m3

		

		62.140

		

		62.140



		AB.11423

		- Đất cấp III

		m3

		

		92.030

		

		92.030



		AB.11424

		- Đất cấp IV

		m3

		

		141.585

		

		141.585



		

		Rộng > 1m, sâu 

[image: image88.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		AB.11431

		- Đất cấp I

		m3

		

		19.665

		

		19.665



		AB.11432

		- Đất cấp II

		m3

		

		30.284

		

		30.284



		AB.11433

		- Đất cấp III

		m3

		

		49.162

		

		49.162



		AB.11434

		- Đất cấp IV

		m3

		

		78.658

		

		78.658



		

		Rộng > 1m, sâu > 1m

		

		

		

		

		



		AB.11441

		- Đất cấp I

		m3

		

		27.924

		

		27.924



		AB.11442

		- Đất cấp II

		m3

		

		40.902

		

		40.902





		AB.11443

		- Đất cấp III

		m3

		

		59.387

		

		59.387



		AB.11444

		- Đất cấp IV

		m3

		

		92.030

		

		92.030





AB.11500 - ĐÀO KÊNH MƯƠNG, RÃNH THOÁT NƯỚC


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, đào kênh mương, rãnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m. Hoàn thiện công trình bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào kênh mương, rãnh thoát nước 

		

		

		

		

		



		

		Rộng 

[image: image89.wmf] 3m, sâu 

[image: image90.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		AB.11511

		- Đất cấp I

		m3

		

		23.991

		

		23.991



		AB.11512

		- Đất cấp II

		m3

		

		35.790

		

		35.790



		AB.11513

		- Đất cấp III

		m3

		

		53.094

		

		53.094



		AB.11514

		- Đất cấp IV

		m3

		

		81.018

		

		81.018



		

		Rộng 

[image: image91.wmf] 3m, sâu 

[image: image92.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AB.11521

		- Đất cấp I

		m3

		

		26.744

		

		26.744



		AB.11522

		- Đất cấp II

		m3

		

		36.969

		

		36.969



		AB.11523

		- Đất cấp III

		m3

		

		53.881

		

		53.881



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AB.11524

		- Đất cấp IV

		m3

		

		81.805

		

		81.805



		

		Rộng 

[image: image93.wmf] 3m, sâu 

[image: image94.wmf] 3m

		

		

		

		

		



		AB.11531

		- Đất cấp I

		m3

		

		28.317

		

		28.317



		AB.11532

		- Đất cấp II

		m3

		

		39.329

		

		39.329



		AB.11533

		- Đất cấp III

		m3

		

		56.634

		

		56.634



		AB.11534

		- Đất cấp IV

		m3

		

		85.344

		

		85.344



		

		Rộng 

[image: image95.wmf] 3m, sâu > 3m

		

		

		

		

		



		AB.11541

		- Đất cấp I

		m3

		

		31.070

		

		31.070



		AB.11542

		- Đất cấp II

		m3

		

		42.869

		

		42.869



		AB.11543

		- Đất cấp III

		m3

		

		72.366

		

		72.366



		AB.11544

		- Đất cấp IV

		m3

		

		93.604

		

		93.604



		

		Rộng > 3m, sâu 

[image: image96.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		AB.11551

		- Đất cấp I

		m3

		

		20.451

		

		20.451



		AB.11552

		- Đất cấp II

		m3

		

		27.530

		

		27.530



		AB.11553

		- Đất cấp III

		m3

		

		41.296

		

		41.296



		AB.11554

		- Đất cấp IV

		m3

		

		61.747

		

		61.747



		

		Rộng > 3m, sâu 

[image: image97.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AB.11561

		- Đất cấp I

		m3

		

		21.238

		

		21.238



		AB.11562

		- Đất cấp II

		m3

		

		28.710

		

		28.710



		AB.11563

		- Đất cấp III

		m3

		

		42.476

		

		42.476



		AB.11564

		- Đất cấp IV

		m3

		

		62.533

		

		62.533



		

		Rộng > 3m, sâu 

[image: image98.wmf] 3m

		

		

		

		

		



		AB.11571

		- Đất cấp I

		m3

		

		23.598

		

		23.598



		AB.11572

		- Đất cấp II

		m3

		

		32.643

		

		32.643



		AB.11573

		- Đất cấp III

		m3

		

		44.442

		

		44.442



		AB.11574

		- Đất cấp IV

		m3

		

		64.893

		

		64.893



		

		Rộng > 3m, sâu > 3m

		

		

		

		

		



		AB.11581

		- Đất cấp I

		m3

		

		25.564

		

		25.564



		AB.11582

		- Đất cấp II

		m3

		

		35.396

		

		35.396



		AB.11583

		- Đất cấp III

		m3

		

		46.408

		

		46.408



		AB.11584

		- Đất cấp IV

		m3

		

		68.040

		

		68.040





AB.11600 - ĐÀO ĐẤT ĐẶT ĐƯỜNG ỐNG, ĐƯỜNG CÁP

Thành phần công việc:


Chuẩn bị đào xúc đất đổ bên cạnh hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, công tác làm kè chắn đất, phá dỡ kết cấu chưa tính trong đơn giá.

Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào đất đặt đường ống, đường cáp

		

		

		

		

		



		

		Có mở mái taluy

		

		

		

		

		



		AB.11611

		- Đất cấp I

		m3

		

		40.505

		

		40.505



		AB.11612

		- Đất cấp II

		m3

		

		56.280

		

		56.280



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AB.11613

		- Đất cấp III

		m3

		

		99.344

		

		99.344



		AB.11614

		- Đất cấp IV

		m3

		

		125.352

		

		125.352



		

		Không mở mái taluy

		

		

		

		

		



		AB.11621

		- Đất cấp I

		m3

		

		46.474

		

		46.474



		AB.11622

		- Đất cấp II

		m3

		

		64.381

		

		64.381



		AB.11623

		- Đất cấp III

		m3

		

		114.266

		

		114.266



		AB.11624

		- Đất cấp IV

		m3

		

		144.112

		

		144.112





Ghi chú: Đối với công tác đào đất đặt đường ống, đường cáp trong thành phố, thị trấn chi phí nhân công được nhân hệ số 1,2 so với chi phí nhân công trong công tác tương ứng.

AB.11700 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, dọn dẹp mặt bằng. Đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m để vận chuyển, hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy, sửa chữa bề mặt nền đường, đắp lại rãnh dọc cũ, đầm nén (nếu là đường mở rộng) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào nền đường

		

		

		

		

		



		

		Đào nền đường mở rộng

		

		

		

		

		



		AB.11711

		- Đất cấp I

		m3

		

		22.024

		

		22.024



		AB.11712

		- Đất cấp II

		m3

		

		29.104

		

		29.104



		AB.11713

		- Đất cấp III

		m3

		

		42.082

		

		42.082



		AB.11714

		- Đất cấp IV

		m3

		

		62.140

		

		62.140



		

		Đào nền đường làm mới

		

		

		

		

		



		AB.11721

		- Đất cấp I

		m3

		

		14.159

		

		14.159



		AB.11722

		- Đất cấp II

		m3

		

		21.238

		

		21.238



		AB.11723

		- Đất cấp III

		m3

		

		34.216

		

		34.216



		AB.11724

		- Đất cấp IV

		m3

		

		54.274

		

		54.274





AB.11800 - ĐÀO KHUÔN ĐƯỜNG, RÃNH THOÁT NƯỚC LÒNG ĐƯỜNG, 
                       RÃNH XƯƠNG CÁ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào khuôn rãnh, san đầm đáy khuôn, rãnh, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, hoàn thiện khuôn, rãnh sau khi đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá

		

		

		

		

		



		

		Sâu 

[image: image99.wmf] 15 cm

		

		

		

		

		



		AB.11811

		- Đất cấp I

		m3

		

		30.284

		

		30.284



		AB.11812

		- Đất cấp II

		m3

		

		37.756

		

		37.756



		AB.11813

		- Đất cấp III

		m3

		

		54.668

		

		54.668



		AB.11814

		- Đất cấp IV

		m3

		

		62.533

		

		62.533



		

		Sâu 

[image: image100.wmf] 30 cm

		

		

		

		

		



		AB.11821

		- Đất cấp I

		m3

		

		27.530

		

		27.530



		AB.11822

		- Đất cấp II

		m3

		

		34.216

		

		34.216



		AB.11823

		- Đất cấp III

		m3

		

		49.948

		

		49.948



		AB.11824

		- Đất cấp IV

		m3

		

		57.421

		

		57.421



		

		Sâu > 30 cm

		

		

		

		

		



		AB.11831

		- Đất cấp I

		m3

		

		25.171

		

		25.171



		AB.11832

		- Đất cấp II

		m3

		

		31.463

		

		31.463



		AB.11833

		- Đất cấp III

		m3

		

		46.015

		

		46.015



		AB.11834

		- Đất cấp IV

		m3

		

		52.701

		

		52.701





AB.11900 - VẬN CHUYỂN ĐẤT 10M TIẾP THEO BẰNG THỦ CÔNG

Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AB.11911

		- Đất cấp I

		m3

		

		1.219

		

		1.219



		AB.11912

		- Đất cấp II

		m3

		

		1.259

		

		1.259



		AB.11913

		- Đất cấp III

		m3

		

		1.377

		

		1.377



		AB.11914

		- Đất cấp IV

		m3

		

		1.455

		

		1.455





AB.12000 - PHÁ ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá đá bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AB.12111

		- Đất cấp I

		m3

		

		247.293

		

		247.293



		AB.12112

		- Đất cấp II

		m3

		

		191.865

		

		191.865



		AB.12113

		- Đất cấp III

		m3

		

		166.283

		

		166.283



		AB.12114

		- Đất cấp IV

		m3

		

		149.229

		

		149.229





AB.13000 - ĐẮP ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG THỦ CÔNG


AB.13100 - ĐẮP ĐẤT NỀN MÓNG CÔNG TRÌNH


Thành phần công việc:


- Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xăm, đầm đất từng lớp, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.13111

		- K = 0,85

		m3

		

		22.024

		

		22.024



		AB.13112

		- K = 0,90

		m3

		

		26.351

		

		26.351



		AB.13113

		- K = 0,95

		m3

		

		27.530

		

		27.530



		

		Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.13121

		- K = 0,85

		m3

		

		23.598

		

		23.598



		AB.13122

		- K = 0,90

		m3

		

		27.137

		

		27.137



		AB.13123

		- K = 0,95

		m3

		

		29.104

		

		29.104





AB.13200 - ĐẮP BỜ KÊNH MƯƠNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp bờ kênh mương, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.13211

		- γ 

[image: image101.wmf] 1,45 T/m3 

		m3

		

		22.418

		

		22.418



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AB.13212

		- γ 

[image: image102.wmf] 1,50 T/m3 

		m3

		

		26.744

		

		26.744



		AB.13213

		- γ 

[image: image103.wmf] 1,55 T/m3 

		m3

		

		29.104

		

		29.104



		AB.13214

		- γ 

[image: image104.wmf] 1,60 T/m3 

		m3

		

		31.857

		

		31.857





AB.13300 - ĐẮP ĐẤT NỀN ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đắp nền đường bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái taluy, sửa mặt nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.13311

		- K = 0,85

		m3

		

		23.991

		

		23.991



		AB.13312

		- K = 0,90

		m3

		

		28.317

		

		28.317



		AB.13313

		- K = 0,95

		m3

		

		30.677

		

		30.677





Ghi chú: 

Trường hợp đắp bờ kênh mương, nền đường mở rộng thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15 so với chi phí nhân công trong đơn giá đắp bờ kênh mương, nền đường tương ứng.


AB.13400 - ĐẮP CÁT CÔNG TRÌNH


Thành phần công việc:


- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp đến trong phạm vi 30m.


- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp cát công trình

		

		

		

		

		



		AB.13411

		Đắp nền móng công trình

		m3

		59.257

		17.698

		

		76.955



		AB.13412

		Đắp móng đường ống

		m3

		59.257

		22.811

		

		82.068





ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG


Thành phần công việc:


Đào san đất bằng máy đào; bằng máy ủi; bằng cạp chuyển trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.

AB.21000 - ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ĐÀO

Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào san đất bằng máy đào 

[image: image105.wmf] 0,4m3

		

		

		

		

		



		AB.21111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		387.589

		407.254



		AB.21112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		434.956

		460.520



		AB.21113

		- Đất cấp III

		100m3

		

		31.857

		587.602

		619.459



		

		Đào san đất bằng máy đào 

[image: image106.wmf] 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.21121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		402.254

		421.919



		AB.21122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		477.110

		502.674



		AB.21123

		- Đất cấp III

		100m3

		

		31.857

		599.264

		631.121



		AB.21124

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		45.229

		662.682

		707.911



		

		Đào san đất bằng máy đào 

[image: image107.wmf] 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.21131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		437.345

		457.010



		AB.21132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		509.247

		534.811



		AB.21133

		- Đất cấp III

		100m3

		

		31.857

		596.136

		627.993



		AB.21134

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		45.229

		803.960

		849.189



		

		Đào san đất bằng máy đào 

[image: image108.wmf] 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.21141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		463.740

		483.405



		AB.21142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		527.758

		553.322



		AB.21143

		- Đất cấp III

		100m3

		

		31.857

		625.328

		657.185



		AB.21144

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		45.229

		894.727

		939.956



		

		Đào san đất bằng máy đào 

[image: image109.wmf] 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.21151

		- Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		498.930

		518.595



		AB.21152

		- Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		606.896

		632.460



		AB.21153

		- Đất cấp III

		100m3

		

		31.857

		763.936

		795.793



		AB.21154

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		45.229

		1.074.116

		1.119.345



		

		Đào san đất bằng máy đào 

[image: image110.wmf] 3,6m3

		

		

		

		

		



		AB.21161

		- Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		540.436

		560.101



		AB.21162

		- Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		671.663

		697.227



		AB.21163

		- Đất cấp III

		100m3

		

		31.857

		863.594

		895.451



		AB.21164

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		45.229

		1.219.991

		1.265.220





AB.22000 - ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY ỦI

Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image111.wmf] 50m bằng máy ủi 

[image: image112.wmf] 75CV

		

		

		

		

		



		AB.22111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		272.513

		272.513



		AB.22112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		338.924

		338.924



		AB.22113

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		448.846

		448.846



		AB.22114

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		606.094

		606.094



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image113.wmf] 50m bằng máy ủi 

[image: image114.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.22121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		339.304

		339.304



		AB.22122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		417.857

		417.857



		AB.22123

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		546.596

		546.596



		AB.22124

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		737.523

		737.523



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image115.wmf] 50m bằng máy ủi 

[image: image116.wmf] 140CV

		

		

		

		

		



		AB.22131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		448.987

		448.987



		AB.22132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		562.415

		562.415



		AB.22133

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		748.311

		748.311



		AB.22134

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.009.826

		1.009.826



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image117.wmf] 50m bằng máy ủi 

[image: image118.wmf] 180CV

		

		

		

		

		



		AB.22141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		439.839

		439.839



		AB.22142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		555.297

		555.297



		AB.22143

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		661.592

		661.592



		AB.22144

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		892.507

		892.507



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image119.wmf] 50m bằng máy ủi 

[image: image120.wmf] 240CV

		

		

		

		

		



		AB.22151

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		328.217

		328.217



		AB.22152

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		392.614

		392.614



		AB.22153

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		506.866

		506.866



		AB.22154

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		683.439

		683.439



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image121.wmf] 50m bằng máy ủi 

[image: image122.wmf] 320CV

		

		

		

		

		



		AB.22161

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		346.719

		346.719



		AB.22162

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		390.794

		390.794



		AB.22163

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		478.943

		478.943



		AB.22164

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		646.426

		646.426





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image123.wmf] 70m bằng máy ủi 

[image: image124.wmf] 75CV

		

		

		

		

		



		AB.22171

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		332.054

		332.054



		AB.22172

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		424.419

		424.419



		AB.22173

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		587.011

		587.011



		AB.22174

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		792.350

		792.350



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image125.wmf] 70m bằng máy ủi 

[image: image126.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.22181

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		457.133

		457.133



		AB.22182

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		565.143

		565.143



		AB.22183

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		661.152

		661.152



		AB.22184

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		892.446

		892.446



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image127.wmf] 70m bằng máy ủi 

[image: image128.wmf] 140CV

		

		

		

		

		



		AB.22191

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		582.895

		582.895



		AB.22192

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		630.157

		630.157



		AB.22193

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		787.696

		787.696



		AB.22194

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.063.390

		1.063.390



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image129.wmf] 70m bằng máy ủi 

[image: image130.wmf] 180CV

		

		

		

		

		



		AB.22211

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		542.469

		542.469



		AB.22212

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		690.914

		690.914



		AB.22213

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		903.503

		903.503



		AB.22214

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.220.554

		1.220.554



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image131.wmf] 70m bằng máy ủi 

[image: image132.wmf] 240CV

		

		

		

		

		



		AB.22221

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		506.866

		506.866



		AB.22222

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		637.738

		637.738



		AB.22223

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		903.635

		903.635



		AB.22224

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.219.387

		1.219.387



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image133.wmf] 70m bằng máy ủi 

[image: image134.wmf] 320CV

		

		

		

		

		



		AB.22231

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		390.794

		390.794



		AB.22232

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		476.005

		476.005



		AB.22233

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		593.537

		593.537



		AB.22234

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		802.156

		802.156



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image135.wmf] 100m bằng máy ủi 

[image: image136.wmf] 75CV

		

		

		

		

		



		AB.22241

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		508.386

		508.386



		AB.22242

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		635.865

		635.865





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AB.22243

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		848.074

		848.074



		AB.22244

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.145.015

		1.145.015



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image137.wmf] 100m bằng máy ủi 

[image: image138.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.22251

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		633.877

		633.877



		AB.22252

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		786.618

		786.618



		AB.22253

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		919.721

		919.721



		AB.22254

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.241.569

		1.241.569



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image139.wmf] 100m bằng máy ủi 

[image: image140.wmf] 140CV

		

		

		

		

		



		AB.22261

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		702.625

		702.625



		AB.22262

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		910.577

		910.577



		AB.22263

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.211.476

		1.211.476



		AB.22264

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.635.257

		1.635.257



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image141.wmf] 100m bằng máy ủi 

[image: image142.wmf] 180CV

		

		

		

		

		



		AB.22271

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		696.412

		696.412



		AB.22272

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		852.189

		852.189



		AB.22273

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.130.754

		1.130.754



		AB.22274

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.526.609

		1.526.609



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image143.wmf] 100m bằng máy ủi 

[image: image144.wmf] 240CV

		

		

		

		

		



		AB.22281

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		643.970

		643.970



		AB.22282

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		793.537

		793.537



		AB.22283

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		1.055.279

		1.055.279



		AB.22284

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.425.042

		1.425.042



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image145.wmf] 100m bằng máy ủi 

[image: image146.wmf] 320CV

		

		

		

		

		



		AB.22291

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		543.586

		543.586



		AB.22292

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		599.413

		599.413



		AB.22293

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		708.130

		708.130



		AB.22294

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		954.948

		954.948





AB.23000 - ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG BẰNG MÁY CẠP


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image147.wmf] 300m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.23111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		753.460

		753.460



		AB.23112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		815.439

		815.439





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image148.wmf] 300m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.23121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		566.746

		566.746



		AB.23122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		613.444

		613.444



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image149.wmf] 500m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.23131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		947.969

		947.969



		AB.23132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.030.261

		1.030.261



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image150.wmf] 500m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.23141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		715.160

		715.160



		AB.23142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		774.525

		774.525



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image151.wmf] 700m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.23151

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.103.149

		1.103.149



		AB.23152

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.193.909

		1.193.909



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image152.wmf] 700m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.23161

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		830.490

		830.490



		AB.23162

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		981.671

		981.671



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image153.wmf] 1000m bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.23171

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.345.972

		1.345.972



		AB.23172

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.463.383

		1.463.383



		

		Đào san đất trong phạm vi 


[image: image154.wmf] 1000m bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.23181

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		993.403

		993.403



		AB.23182

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.077.348

		1.077.348



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3

		

		

		

		

		



		AB.23191

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		285.424

		285.424



		AB.23192

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		325.894

		325.894



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3

		

		

		

		

		



		AB.23211

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		194.107

		194.107



		AB.23212

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		213.518

		213.518





AB.24000 - ĐÀO XÚC ĐẤT ĐỂ ĐẮP HOẶC ĐỔ RA BÃI THẢI, BÃI TẬP KẾT


         BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào xúc đất đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào xúc đất bằng máy đào 

[image: image155.wmf] 0,4m3

		

		

		

		

		



		AB.24111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		335.726

		355.391



		AB.24112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		392.663

		418.227



		AB.24113

		- Đất cấp III

		100m3

		

		31.857

		531.321

		563.178



		

		Đào xúc đất bằng máy đào 

[image: image156.wmf] 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.24121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		364.985

		384.650



		AB.24122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		433.928

		459.492



		AB.24123

		- Đất cấp III

		100m3

		

		31.857

		545.736

		577.593



		AB.24124

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		45.229

		599.898

		645.127



		

		Đào xúc đất bằng máy đào 

[image: image157.wmf] 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.24131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		397.678

		417.343



		AB.24132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		463.158

		488.722



		AB.24133

		- Đất cấp III

		100m3

		

		31.857

		539.342

		571.199



		AB.24134

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		45.229

		726.849

		772.078



		

		Đào xúc đất bằng máy đào 

[image: image158.wmf] 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.24141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		421.754

		441.419



		AB.24142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		480.610

		506.174



		AB.24143

		- Đất cấp III

		100m3

		

		31.857

		570.437

		602.294



		AB.24144

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		45.229

		817.699

		862.928



		

		Đào xúc đất bằng máy đào 

[image: image159.wmf] 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.24151

		- Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		453.594

		473.259



		AB.24152

		- Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		551.044

		576.608



		AB.24153

		- Đất cấp III

		100m3

		

		31.857

		694.063

		725.920



		AB.24154

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		45.229

		980.798

		1.026.027



		

		Đào xúc đất bằng máy đào 

[image: image160.wmf] 3,6m3

		

		

		

		

		



		AB.24161

		- Đất cấp I

		100m3

		

		19.665

		509.571

		529.236



		AB.24162

		- Đất cấp II

		100m3

		

		25.564

		618.723

		644.287



		AB.24163

		- Đất cấp III

		100m3

		

		31.857

		783.062

		814.919



		AB.24164

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		45.229

		1.068.808

		1.114.037





AB.25000 - ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


Thành phần công việc:

Đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

AB.25100 - CHIỀU RỘNG MÓNG 

[image: image161.wmf] 6M

Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image162.wmf] 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.25111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		186.814

		467.078

		653.892



		AB.25112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		240.302

		549.852

		790.154



		AB.25113

		- Đất cấp III

		100m3

		

		294.183

		768.610

		1.062.793



		AB.25114

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		318.960

		891.292

		1.210.252



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image163.wmf] 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.25121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		186.814

		507.373

		694.187



		AB.25122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		240.302

		590.865

		831.167



		AB.25123

		- Đất cấp III

		100m3

		

		294.183

		687.202

		981.385



		AB.25124

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		318.960

		937.677

		1.256.637



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image164.wmf] 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		186.814

		526.503

		713.317



		AB.25132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		240.302

		598.769

		839.071



		AB.25133

		- Đất cấp III

		100m3

		

		294.183

		707.166

		1.001.349



		AB.25134

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		318.960

		1.022.036

		1.340.996



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image165.wmf] 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.25141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		186.814

		557.336

		744.150



		AB.25142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		240.302

		676.515

		916.817



		AB.25143

		- Đất cấp III

		100m3

		

		294.183

		851.778

		1.145.961



		AB.25144

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		318.960

		1.216.325

		1.535.285





AB.25200 - CHIỀU RỘNG MÓNG 

[image: image166.wmf] 10M


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image167.wmf] 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.25211

		- Đất cấp I

		100m3

		

		72.759

		444.907

		517.666



		AB.25212

		- Đất cấp II

		100m3

		

		93.604

		523.246

		616.850



		AB.25213

		- Đất cấp III

		100m3

		

		115.235

		662.187

		777.422



		AB.25214

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		171.869

		848.427

		1.020.296





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image168.wmf] 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.25221

		- Đất cấp I

		100m3

		

		72.759

		483.824

		556.583



		AB.25222

		- Đất cấp II

		100m3

		

		93.604

		563.035

		656.639



		AB.25223

		- Đất cấp III

		100m3

		

		115.235

		655.090

		770.325



		AB.25224

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		171.869

		892.720

		1.064.589



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image169.wmf] 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25231

		- Đất cấp I

		100m3

		

		72.759

		505.856

		578.615



		AB.25232

		- Đất cấp II

		100m3

		

		93.604

		570.379

		663.983



		AB.25233

		- Đất cấp III

		100m3

		

		115.235

		673.615

		788.850



		AB.25234

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		171.869

		972.999

		1.144.868



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image170.wmf] 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.25241

		- Đất cấp I

		100m3

		

		72.759

		522.284

		595.043



		AB.25242

		- Đất cấp II

		100m3

		

		93.604

		648.473

		742.077



		AB.25243

		- Đất cấp III

		100m3

		

		115.235

		820.231

		935.466



		AB.25244

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		171.869

		1.184.778

		1.356.647





AB.25300 - CHIỀU RỘNG MÓNG 

[image: image171.wmf] 20M


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá





		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image172.wmf] 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.25311

		- Đất cấp I

		100m3

		

		47.195

		441.846

		489.041



		AB.25312

		- Đất cấp II

		100m3

		

		61.354

		524.092

		585.446



		AB.25313

		- Đất cấp III

		100m3

		

		76.299

		662.505

		738.804



		AB.25314

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		117.594

		845.262

		962.856



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image173.wmf] 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.25321

		- Đất cấp I

		100m3

		

		47.195

		479.029

		526.224



		AB.25322

		- Đất cấp II

		100m3

		

		61.354

		561.635

		622.989



		AB.25323

		- Đất cấp III

		100m3

		

		76.299

		657.087

		733.386



		AB.25324

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		117.594

		887.410

		1.005.004



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image174.wmf] 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25331

		- Đất cấp I

		100m3

		

		47.195

		481.115

		528.310



		AB.25332

		- Đất cấp II

		100m3

		

		61.354

		568.361

		629.715



		AB.25333

		- Đất cấp III

		100m3

		

		76.299

		673.673

		749.972



		AB.25334

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		117.594

		959.648

		1.077.242





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng bằng máy đào 

[image: image175.wmf] 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.25341

		- Đất cấp I

		100m3

		

		47.195

		513.183

		560.378



		AB.25342

		- Đất cấp II

		100m3

		

		61.354

		638.676

		700.030



		AB.25343

		- Đất cấp III

		100m3

		

		76.299

		809.737

		886.036



		AB.25344

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		117.594

		1.156.061

		1.273.655



		

		Đào móng bằng máy đào 

[image: image176.wmf] 3,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25351

		- Đất cấp I

		100m3

		

		47.195

		575.793

		622.988



		AB.25352

		- Đất cấp II

		100m3

		

		61.354

		723.576

		784.930



		AB.25353

		- Đất cấp III

		100m3

		

		76.299

		921.025

		997.324



		AB.25354

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		117.594

		1.311.624

		1.429.218





AB.25400 - CHIỀU RỘNG MÓNG > 20M


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image177.wmf] 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.25411

		- Đất cấp I

		100m3

		

		42.869

		419.675

		462.544



		AB.25412

		- Đất cấp II

		100m3

		

		55.926

		497.486

		553.412



		AB.25413

		- Đất cấp III

		100m3

		

		69.141

		627.031

		696.172



		AB.25414

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		106.976

		800.919

		907.895



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image178.wmf] 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.25421

		- Đất cấp I

		100m3

		

		42.869

		455.480

		498.349



		AB.25422

		- Đất cấp II

		100m3

		

		55.926

		531.664

		587.590



		AB.25423

		- Đất cấp III

		100m3

		

		69.141

		622.834

		691.975



		AB.25424

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		106.976

		842.453

		949.429



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image179.wmf] 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25431

		- Đất cấp I

		100m3

		

		42.869

		470.791

		513.660



		AB.25432

		- Đất cấp II

		100m3

		

		55.926

		537.390

		593.316



		AB.25433

		- Đất cấp III

		100m3

		

		69.141

		637.540

		706.681



		AB.25434

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		106.976

		910.611

		1.017.587



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image180.wmf] 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.25441

		- Đất cấp I

		100m3

		

		42.869

		502.667

		545.536



		AB.25442

		- Đất cấp II

		100m3

		

		55.926

		617.644

		673.570



		AB.25443

		- Đất cấp III

		100m3

		

		69.141

		778.189

		847.330



		AB.25444

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		106.976

		1.092.966

		1.199.942



		

		Đào móng bằng máy đào 


[image: image181.wmf] 3,6m3

		

		

		

		

		



		AB.25451

		- Đất cấp I

		100m3

		

		42.869

		575.793

		618.662



		AB.25452

		- Đất cấp II

		100m3

		

		55.926

		701.502

		757.428



		AB.25453

		- Đất cấp III

		100m3

		

		69.141

		876.877

		946.018



		AB.25454

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		106.976

		1.239.883

		1.346.859





AB.26100 - ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU BẰNG

              PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, đào móng công trình theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào thuỷ lực, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu

		

		

		

		

		



		AB.26111

		Tổ hợp 2 máy đào

		100m3

		

		412.957

		886.858

		1.299.815



		AB.26121

		Tổ hợp 3 máy đào

		100m3

		

		412.957

		1.330.286

		1.743.243



		AB.26131

		Tổ hợp 4 máy đào

		100m3

		

		412.957

		1.773.715

		2.186.672





Ghi chú:

Trường hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


AB.27000 - ĐÀO KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào kênh mương, chiều rộng 

[image: image182.wmf] 6m, bằng máy đào 

[image: image183.wmf] 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.27111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		219.850

		465.600

		685.450



		AB.27112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		274.518

		545.417

		819.935



		AB.27113

		- Đất cấp III

		100m3

		

		328.006

		688.793

		1.016.799



		AB.27114

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		382.280

		885.380

		1.267.660



		

		Đào kênh mương, chiều rộng 

[image: image184.wmf] 6m, bằng máy đào 

[image: image185.wmf] 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.27121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		219.850

		507.373

		727.223



		AB.27122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		274.518

		588.724

		863.242



		AB.27123

		- Đất cấp III

		100m3

		

		328.006

		685.061

		1.013.067



		AB.27124

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		382.280

		935.537

		1.317.817



		

		Đào kênh mương, chiều rộng 

[image: image186.wmf] 6m, bằng máy đào 

[image: image187.wmf] 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.27131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		219.850

		541.989

		761.839



		AB.27132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		274.518

		609.092

		883.610



		AB.27133

		- Đất cấp III

		100m3

		

		328.006

		720.071

		1.048.077



		AB.27134

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		382.280

		1.047.845

		1.430.125





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào kênh mương, chiều rộng 

[image: image188.wmf] 6m, bằng máy đào 

[image: image189.wmf] 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.27141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		219.850

		585.378

		805.228



		AB.27142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		274.518

		711.568

		986.086



		AB.27143

		- Đất cấp III

		100m3

		

		328.006

		893.841

		1.221.847



		AB.27144

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		382.280

		1.275.914

		1.658.194



		

		Đào kênh mương, chiều rộng 

[image: image190.wmf] 10m, bằng máy đào 

[image: image191.wmf] 0,8m3

		

		

		

		

		



		AB.27211

		- Đất cấp I

		100m3

		

		183.274

		444.907

		628.181



		AB.27212

		- Đất cấp II

		100m3

		

		228.896

		524.724

		753.620



		AB.27213

		- Đất cấp III

		100m3

		

		272.158

		660.709

		932.867



		AB.27214

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		318.567

		848.427

		1.166.994



		

		Đào kênh mương, chiều rộng 

[image: image192.wmf] 10m, bằng máy đào 

[image: image193.wmf] 1,25m3

		

		

		

		

		



		AB.27221

		- Đất cấp I

		100m3

		

		183.274

		488.106

		671.380



		AB.27222

		- Đất cấp II

		100m3

		

		228.896

		563.035

		791.931



		AB.27223

		- Đất cấp III

		100m3

		

		272.158

		655.090

		927.248



		AB.27224

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		318.567

		899.143

		1.217.710



		

		Đào kênh mương, chiều rộng 

[image: image194.wmf] 10m, bằng máy đào 

[image: image195.wmf] 1,6m3

		

		

		

		

		



		AB.27231

		- Đất cấp I

		100m3

		

		183.274

		521.342

		704.616



		AB.27232

		- Đất cấp II

		100m3

		

		228.896

		585.864

		814.760



		AB.27233

		- Đất cấp III

		100m3

		

		272.158

		691.681

		963.839



		AB.27234

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		318.567

		1.003.970

		1.322.537



		

		Đào kênh mương, chiều rộng 

[image: image196.wmf] 10m, bằng máy đào 

[image: image197.wmf] 2,3m3

		

		

		

		

		



		AB.27241

		- Đất cấp I

		100m3

		

		183.274

		560.841

		744.115



		AB.27242

		- Đất cấp II

		100m3

		

		228.896

		680.020

		908.916



		AB.27243

		- Đất cấp III

		100m3

		

		272.158

		865.799

		1.137.957



		AB.27244

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		318.567

		1.219.830

		1.538.397



		

		Đào kênh mương, chiều rộng 

[image: image198.wmf] 20m, bằng máy đào 

[image: image199.wmf] 0,8m3, máy ủi 


[image: image200.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27311

		- Đất cấp I

		100m3

		

		164.789

		455.149

		619.938



		AB.27312

		- Đất cấp II

		100m3

		

		206.872

		540.351

		747.223



		AB.27313

		- Đất cấp III

		100m3

		

		244.628

		680.242

		924.870



		AB.27314

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		286.710

		871.867

		1.158.577





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào kênh mương, chiều rộng 

[image: image201.wmf] 20m, bằng máy đào 

[image: image202.wmf] 1,25m3, máy ủi 


[image: image203.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27321

		- Đất cấp I

		100m3

		

		164.789

		494.014

		658.803



		AB.27322

		- Đất cấp II

		100m3

		

		206.872

		576.621

		783.493





		AB.27323

		- Đất cấp III

		100m3

		

		244.628

		695.622

		940.250



		AB.27324

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		286.710

		940.931

		1.227.641



		

		Đào kênh mương, chiều rộng 

[image: image204.wmf] 20m, bằng máy đào 

[image: image205.wmf] 1,6m3, máy ủi 


[image: image206.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27331

		- Đất cấp I

		100m3

		

		164.789

		527.571

		692.360



		AB.27332

		- Đất cấp II

		100m3

		

		206.872

		599.331

		806.203



		AB.27333

		- Đất cấp III

		100m3

		

		244.628

		709.806

		954.434



		AB.27334

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		286.710

		1.021.590

		1.308.300



		

		Đào kênh mương, chiều rộng 

[image: image207.wmf] 20m, bằng máy đào 

[image: image208.wmf] 2,3m3, máy ủi 


[image: image209.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27341

		- Đất cấp I

		100m3

		

		164.789

		565.762

		730.551



		AB.27342

		- Đất cấp II

		100m3

		

		206.872

		691.255

		898.127



		AB.27343

		- Đất cấp III

		100m3

		

		244.628

		869.326

		1.113.954



		AB.27344

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		286.710

		1.229.671

		1.516.381



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m, bằng máy đào 

[image: image210.wmf] 0,8m3, máy ủi 


[image: image211.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27411

		- Đất cấp I

		100m3

		

		156.530

		421.927

		578.457



		AB.27412

		- Đất cấp II

		100m3

		

		190.353

		497.169

		687.522



		AB.27413

		- Đất cấp III

		100m3

		

		225.356

		625.623

		850.979



		AB.27414

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		268.619

		802.467

		1.071.086



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m, bằng máy đào 

[image: image212.wmf] 1,25m3, máy ủi 


[image: image213.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27421

		- Đất cấp I

		100m3

		

		156.530

		453.298

		609.828



		AB.27422

		- Đất cấp II

		100m3

		

		190.353

		530.532

		720.885



		AB.27423

		- Đất cấp III

		100m3

		

		225.356

		639.878

		865.234



		AB.27424

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		268.619

		868.061

		1.136.680



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m, bằng máy đào 

[image: image214.wmf] 1,6m3, máy ủi 


[image: image215.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27431

		- Đất cấp I

		100m3

		

		156.530

		484.094

		640.624



		AB.27432

		- Đất cấp II

		100m3

		

		190.353

		549.602

		739.955



		AB.27433

		- Đất cấp III

		100m3

		

		225.356

		651.243

		876.599



		AB.27434

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		268.619

		939.799

		1.208.418





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m, bằng máy đào 

[image: image216.wmf] 2,3m3, máy ủi 


[image: image217.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27441

		- Đất cấp I

		100m3

		

		156.530

		518.012

		674.542



		AB.27442

		- Đất cấp II

		100m3

		

		190.353

		635.403

		825.756



		AB.27443

		- Đất cấp III

		100m3

		

		225.356

		798.362

		1.023.718



		AB.27444

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		268.619

		1.130.665

		1.399.284



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m, bằng máy đào 

[image: image218.wmf] 3,6m3, máy ủi 


[image: image219.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.27451

		- Đất cấp I

		100m3

		

		156.530

		590.167

		746.697



		AB.27452

		- Đất cấp II

		100m3

		

		190.353

		720.303

		910.656



		AB.27453

		- Đất cấp III

		100m3

		

		225.356

		905.624

		1.130.980



		AB.27454

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		268.619

		1.285.186

		1.553.805





Ghi chú:

- Đơn giá đào hố móng, kênh mương có chiều rộng > 20m áp dụng cho mọi hố móng, kênh mương có chiều rộng đáy > 20m.


AB.28100 - ĐÀO KÊNH MƯƠNG NỀN ĐƯỜNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, YẾU

              BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÀO CHUYỂN, TỔ HỢP 2, 3, 4 MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào thuỷ lực, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu

		

		

		

		

		



		AB.28111

		Tổ hợp 2 máy đào

		100m3

		

		267.439

		931.200

		1.198.639



		AB.28121

		Tổ hợp 3 máy đào

		100m3

		

		267.439

		1.396.801

		1.664.240



		AB.28131

		Tổ hợp 4 máy đào

		100m3

		

		267.439

		1.862.401

		2.129.840





Ghi chú:

Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.28200 - NẠO VÉT HOẶC MỞ RỘNG KÊNH MƯƠNG TRÊN NỀN ĐẤT MỀM, 


             YẾU BẰNG TỔ HỢP MÁY XÁNG CẠP VÀ MÁY ĐÀO


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào thuỷ lực chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu

Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AB.28211

		Nạo vét kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp + máy đào

		100m3

		

		225.750

		895.762

		1.121.512



		AB.28221

		Mở rộng kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp + máy đào

		100m3

		

		225.750

		873.424

		1.099.174





Ghi chú:


Trường hợp máy đào thuỷ lực phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.

AB.30000 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất nền đường bằng máy đào, đổ lên phương tiện vận chuyển. Đào nền đường bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.31000 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ĐÀO ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN


              VẬN CHUYỂN


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào nền đường bằng máy đào 

[image: image220.wmf] 0,4m3, máy ủi 

[image: image221.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		152.991

		464.626

		617.617



		AB.31112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		190.747

		537.760

		728.507



		AB.31113

		- Đất cấp III

		100m3

		

		227.716

		653.595

		881.311



		

		Đào nền đường bằng máy đào 

[image: image222.wmf] 0,8m3, máy ủi 

[image: image223.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		152.991

		499.457

		652.448



		AB.31122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		190.747

		589.094

		779.841



		AB.31123

		- Đất cấp III

		100m3

		

		227.716

		733.419

		961.135





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AB.31124

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		264.292

		808.662

		1.072.954



		

		Đào nền đường bằng máy đào 

[image: image224.wmf] 1,25m3, máy ủi 

[image: image225.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		152.991

		542.657

		695.648



		AB.31132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		190.747

		629.545

		820.292



		AB.31133

		- Đất cấp III

		100m3

		

		227.716

		731.419

		959.135



		AB.31134

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		264.292

		979.919

		1.244.211



		

		Đào nền đường bằng máy đào 

[image: image226.wmf] 1,6m3, máy ủi 

[image: image227.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		152.991

		575.892

		728.883



		AB.31142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		190.747

		650.234

		840.981



		AB.31143

		- Đất cấp III

		100m3

		

		227.716

		765.870

		993.586



		AB.31144

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		264.292

		1.086.886

		1.351.178



		

		Đào nền đường bằng máy đào 

[image: image228.wmf] 2,3m3, máy ủi 

[image: image229.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31151

		- Đất cấp I

		100m3

		

		152.991

		618.897

		771.888



		AB.31152

		- Đất cấp II

		100m3

		

		190.747

		744.390

		935.137



		AB.31153

		- Đất cấp III

		100m3

		

		227.716

		932.977

		1.160.693



		AB.31154

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		264.292

		1.302.747

		1.567.039



		

		Đào nền đường bằng máy đào 

[image: image230.wmf] 3,6m3, máy ủi 

[image: image231.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.31161

		- Đất cấp I

		100m3

		

		152.991

		672.627

		825.618



		AB.31162

		- Đất cấp II

		100m3

		

		190.747

		809.373

		1.000.120



		AB.31163

		- Đất cấp III

		100m3

		

		227.716

		1.017.860

		1.245.576



		AB.31164

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		264.292

		1.429.441

		1.693.733





AB.32000 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY ỦI

Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image232.wmf] 50m  bằng máy ủi 

[image: image233.wmf] 75CV

		

		

		

		

		



		AB.32111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		371.748

		501.534



		AB.32112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		454.952

		620.135



		AB.32113

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		546.554

		739.267



		AB.32114

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		722.122

		934.500





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image234.wmf] 50m  bằng máy ủi 

[image: image235.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.32121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		462.588

		592.374



		AB.32122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		566.234

		731.417



		AB.32123

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		680.790

		873.503



		AB.32124

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		918.630

		1.131.008



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image236.wmf] 50m  bằng máy ủi 

[image: image237.wmf] 140CV

		

		

		

		

		



		AB.32131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		612.827

		742.613



		AB.32132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		762.490

		927.673



		AB.32133

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		932.632

		1.125.345



		AB.32134

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		1.257.163

		1.469.541



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image238.wmf] 50m  bằng máy ủi 

[image: image239.wmf] 180CV

		

		

		

		

		



		AB.32141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		599.281

		729.067



		AB.32142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		701.910

		867.093



		AB.32143

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		782.548

		975.261



		AB.32144

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		1.112.427

		1.324.805



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image240.wmf] 50m  bằng máy ủi 

[image: image241.wmf] 240CV

		

		

		

		

		



		AB.32151

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		446.624

		576.410



		AB.32152

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		531.794

		696.977



		AB.32153

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		631.506

		824.219



		AB.32154

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		851.702

		1.064.080



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image242.wmf] 50m  bằng máy ủi 

[image: image243.wmf] 320CV

		

		

		

		

		



		AB.32161

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		473.066

		602.852



		AB.32162

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		540.647

		705.830



		AB.32163

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		596.475

		789.188



		AB.32164

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		805.094

		1.017.472



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image244.wmf] 70m  bằng máy ủi 

[image: image245.wmf] 75CV

		

		

		

		

		



		AB.32171

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		454.189

		583.975



		AB.32172

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		572.507

		737.690



		AB.32173

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		813.724

		1.006.437



		AB.32174

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		1.098.451

		1.310.829



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image246.wmf] 70m  bằng máy ủi 

[image: image247.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.32181

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		625.149

		754.935



		AB.32182

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		762.616

		927.799



		AB.32183

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		916.448

		1.109.161



		AB.32184

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		1.237.205

		1.449.583





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image248.wmf] 70m  bằng máy ủi 

[image: image249.wmf] 140CV

		

		

		

		

		



		AB.32191

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		797.148

		926.934



		AB.32192

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		850.712

		1.015.895



		AB.32193

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		1.091.747

		1.284.460



		AB.32194

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		1.474.567

		1.686.945



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image250.wmf] 70m  bằng máy ủi 

[image: image251.wmf] 180CV

		

		

		

		

		



		AB.32201

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		742.229

		872.015



		AB.32202

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		932.826

		1.098.009



		AB.32203

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		1.251.710

		1.444.423



		AB.32204

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		1.491.788

		1.704.166



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image252.wmf] 70m  bằng máy ủi 

[image: image253.wmf] 240CV

		

		

		

		

		



		AB.32211

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		693.825

		823.611



		AB.32212

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		860.011

		1.025.194



		AB.32213

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		1.252.625

		1.445.338



		AB.32214

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		1.690.939

		1.903.317



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image254.wmf] 70m  bằng máy ủi 

[image: image255.wmf] 320CV

		

		

		

		

		



		AB.32221

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		534.771

		664.557



		AB.32222

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		643.488

		808.671



		AB.32223

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		822.724

		1.015.437



		AB.32224

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		1.110.677

		1.323.055



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image256.wmf] 100m  bằng máy ủi 

[image: image257.wmf] 75CV

		

		

		

		

		



		AB.32231

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		697.696

		827.482



		AB.32232

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		854.944

		1.020.127



		AB.32233

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		1.170.968

		1.363.681



		AB.32234

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		1.580.883

		1.793.261



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image258.wmf] 100m  bằng máy ủi 

[image: image259.wmf] 110CV

		

		

		

		

		



		AB.32241

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		869.535

		999.321



		AB.32242

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		1.057.189

		1.222.372



		AB.32243

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		1.269.936

		1.462.649



		AB.32244

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		1.713.977

		1.926.355



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image260.wmf] 100m  bằng máy ủi 

[image: image261.wmf] 140CV

		

		

		

		

		



		AB.32251

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		964.140

		1.093.926



		AB.32252

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		1.224.080

		1.389.263



		AB.32253

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		1.673.066

		1.865.779



		AB.32254

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		2.257.537

		2.469.915





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image262.wmf] 100m  bằng máy ủi 

[image: image263.wmf] 180CV

		

		

		

		

		



		AB.32261

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		954.818

		1.084.604



		AB.32262

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		1.145.415

		1.310.598



		AB.32263

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		1.561.430

		1.754.143



		AB.32264

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		2.107.564

		2.319.942



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image264.wmf] 100m  bằng máy ủi 

[image: image265.wmf] 240CV

		

		

		

		

		



		AB.32271

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		882.861

		1.012.647



		AB.32272

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		1.065.666

		1.230.849



		AB.32273

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		1.456.202

		1.648.915



		AB.32274

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		1.967.223

		2.179.601



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image266.wmf] 100m  bằng máy ủi 

[image: image267.wmf] 320CV

		

		

		

		

		



		AB.32281

		- Đất cấp I

		100m3

		

		129.786

		746.328

		876.114



		AB.32282

		- Đất cấp II

		100m3

		

		165.183

		805.094

		970.277



		AB.32283

		- Đất cấp III

		100m3

		

		192.713

		978.454

		1.171.167



		AB.32284

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		212.378

		1.319.297

		1.531.675





AB.33000 - ĐÀO NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY CẠP

Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image268.wmf] 300m  bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.33111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		203.332

		828.271

		1.031.603



		AB.33112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		265.472

		897.731

		1.163.203



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image269.wmf] 300m  bằng máy cạp 16m3, máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		203.332

		623.338

		826.670



		AB.33122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		265.472

		675.583

		941.055



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image270.wmf] 500m  bằng máy cạp 9m3, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.33131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		203.332

		1.043.093

		1.246.425



		AB.33132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		265.472

		1.132.866

		1.398.338



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image271.wmf] 500m bằng máy cạp 16m3 , máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		203.332

		788.768

		992.100



		AB.33142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		265.472

		853.679

		1.119.151



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image272.wmf] 700m bằng máy cạp 9m3 , máy ủi 110CV 

		

		

		

		

		



		AB.33151

		- Đất cấp I

		100m3

		

		203.332

		1.214.222

		1.417.554



		AB.33152

		- Đất cấp II

		100m3

		

		265.472

		1.313.502

		1.578.974



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image273.wmf] 700m bằng máy cạp 16m3 , máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33161

		- Đất cấp I

		100m3

		

		203.332

		913.615

		1.116.947



		AB.33162

		- Đất cấp II

		100m3

		

		265.472

		985.270

		1.250.742



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image274.wmf] 1000m bằng máy cạp 9m3 , máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.33171

		- Đất cấp I

		100m3

		

		203.332

		1.457.564

		1.660.896



		AB.33172

		- Đất cấp II

		100m3

		

		265.472

		1.583.444

		1.848.916



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image275.wmf] 1000m bằng máy cạp 16m3 , máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33181

		- Đất cấp I

		100m3

		

		203.332

		1.092.788

		1.296.120



		AB.33182

		- Đất cấp II

		100m3

		

		265.472

		1.186.626

		1.452.098



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3

		

		

		

		

		



		AB.33191

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		285.424

		285.424



		AB.33192

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		310.984

		310.984



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3

		

		

		

		

		



		AB.33201

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		207.972

		207.972



		AB.33202

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		227.382

		227.382





Ghi chú:


Khi đào nền đường mở rộng bằng máy xúc, máy ủi, máy cạp thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá đào nền đường tương ứng.


AB.34000 - san đất, đá bãI thảI, bãI trữ, bãI  gia tảI


Thành phần công việc:


San đất, đá bãi thải phục vụ công tác đào, xúc đất đổ đi hoặc đất dự trữ tại bãi trữ đất, bãi gia tải bằng máy ủi.


                                                                                                             Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		San đất đá bãi thải bằng máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.34110

		- San đất

		100m3

		

		

		100.373

		100.373



		AB.34120

		- San đá

		100m3

		

		

		140.740

		140.740



		

		San đất đá bãi thải bằng máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.34210

		- San đất

		100m3

		

		

		135.484

		135.484



		AB.34220

		- San đá

		100m3

		

		

		189.047

		189.047



		

		San đất đá bãi thải bằng máy ủi 180CV

		

		

		

		

		



		AB.34310

		- San đất

		100m3

		

		

		133.784

		133.784



		AB.34320

		- San đá

		100m3

		

		

		186.932

		186.932







Ghi chú:


Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ đất, đá được tính đơn giá cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.


AB.35000 - đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thủ công, đổ vào thùng, đưa thùng chứa đất lên bằng máy đào gầu ngoạm ra khỏi vị trí móng, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


                                                                                                             Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân


công

		Máy

		Đơn giá



		AB.35110

		Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn

		100m3

		

		2.174.473

		13.750.836

		15.925.309





AB.36000 - xói hút bùn trong khung vây phòng nước


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


                                                                                                                    Đơn vị tính: đ/m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước các trụ

		

		

		

		

		



		AB.36110

		- Trên cạn

		m3

		2.573

		12.461

		107.660

		122.694



		AB.36120

		- Dưới nước

		m3

		2.573

		26.418

		472.120

		501.111





AB.41000 – vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.


                                                      



         Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi 

[image: image276.wmf] 300m


Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		351.544

		351.544



		AB.41112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		439.694

		439.694



		AB.41113

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		527.844

		527.844



		AB.41114

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		580.628

		580.628



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		424.724

		424.724



		AB.41122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		476.402

		476.402



		AB.41123

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		597.521

		597.521



		AB.41124

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		654.043

		654.043



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		485.432

		485.432



		AB.41132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		538.830

		538.830



		AB.41133

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		582.518

		582.518



		AB.41134

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		640.770

		640.770



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		440.673

		440.673



		AB.41142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		492.580

		492.580



		AB.41143

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		572.028

		572.028



		AB.41144

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		614.400

		614.400



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41151

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		391.600

		391.600



		AB.41152

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		436.515

		436.515



		AB.41153

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		506.694

		506.694



		AB.41154

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		544.591

		544.591



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41161

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		310.298

		310.298



		AB.41162

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		350.553

		350.553



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân


công

		Máy

		Đơn giá



		AB.41163

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		550.150

		550.150



		AB.41164

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		657.496

		657.496



		

		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi 

[image: image277.wmf] 500m


Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41211

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		439.694

		439.694



		AB.41212

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		503.035

		503.035



		AB.41213

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		649.248

		649.248



		AB.41214

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		665.083

		665.083



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41221

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		537.769

		537.769



		AB.41222

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		621.745

		621.745



		AB.41223

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		694.416

		694.416



		AB.41224

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		750.939

		750.939



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41231

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		526.208

		526.208



		AB.41232

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		587.373

		587.373



		AB.41233

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		640.770

		640.770



		AB.41234

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		699.022

		699.022



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41241

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		506.351

		506.351



		AB.41242

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		565.672

		565.672



		AB.41243

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		635.587

		635.587



		AB.41244

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		688.552

		688.552



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41251

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		450.550

		450.550



		AB.41252

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		505.290

		505.290



		AB.41253

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		575.469

		575.469



		AB.41254

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		617.577

		617.577



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41261

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		431.063

		431.063



		AB.41262

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		476.349

		476.349



		AB.41263

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		598.791

		598.791



		AB.41264

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		628.982

		628.982



		

		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi 

[image: image278.wmf] 700m


Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41311

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		502.507

		502.507



		AB.41312

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		585.907

		585.907



		AB.41313

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		686.197

		686.197



		AB.41314

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		753.761

		753.761



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		





		AB.41321

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		598.329

		598.329



		AB.41322

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		702.491

		702.491



		AB.41323

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		807.461

		807.461



		AB.41324

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		863.983

		863.983



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41331

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		578.635

		578.635



		AB.41332

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		646.595

		646.595



		AB.41333

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		708.731

		708.731



		AB.41334

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		776.691

		776.691



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41341

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		567.791

		567.791



		AB.41342

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		615.460

		615.460



		AB.41343

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		709.738

		709.738



		AB.41344

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		773.297

		773.297



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41351

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		478.622

		478.622



		AB.41352

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		536.169

		536.169



		AB.41353

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		628.806

		628.806



		AB.41354

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		684.949

		684.949



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41361

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		472.995

		472.995



		AB.41362

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		516.604

		516.604



		AB.41363

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		717.878

		717.878



		AB.41364

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		753.101

		753.101



		

		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi 

[image: image279.wmf] 1000m


Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41411

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		586.435

		586.435



		AB.41412

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		702.033

		702.033



		AB.41413

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		844.550

		844.550



		AB.41414

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		897.335

		897.335



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41421

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		687.957

		687.957



		AB.41422

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		807.461

		807.461



		AB.41423

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		968.953

		968.953



		AB.41424

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.033.550

		1.033.550



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41431

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		665.042

		665.042



		AB.41432

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		747.565

		747.565



		AB.41433

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		815.526

		815.526



		AB.41434

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		893.195

		893.195



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		





		AB.41441

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		646.180

		646.180



		AB.41442

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		730.925

		730.925



		AB.41443

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		815.669

		815.669



		AB.41444

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		889.821

		889.821



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41451

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		579.680

		579.680



		AB.41452

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		647.052

		647.052



		AB.41453

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		771.971

		771.971



		AB.41454

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		788.814

		788.814



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41461

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		560.214

		560.214





		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.41462

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		670.914

		670.914



		AB.41463

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		786.647

		786.647



		AB.41464

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		863.802

		863.802





Ghi chỳ:

- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đất đến nơi đổ đất có cự ly 

[image: image280.wmf] 300m, 

[image: image281.wmf] 500m, 

[image: image282.wmf] 700m, 

[image: image283.wmf] 1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ đất >1000m thỡ ỏp dụng đơn giá vận chuyển đất cự ly 

[image: image284.wmf] 1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào 

[image: image285.wmf] 0,8 m3;


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào 

[image: image286.wmf] 1,25 m3;


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào 

[image: image287.wmf] 1,6 m3;


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 

[image: image288.wmf] 12 tấn ứng với máy đào 

[image: image289.wmf] 2,3 m3;


AB.42000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT 1000M TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đổ đất > 1000m


                                                         



    Đơn vị tính: đ/100m3/km

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image290.wmf] 2km


ễ tụ 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		348.377

		348.377



		AB.42112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		380.048

		380.048



		AB.42113

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		453.946

		453.946



		AB.42114

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		464.503

		464.503



		

		ễ tụ 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		347.208

		347.208



		AB.42122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		363.357

		363.357



		AB.42123

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		387.581

		387.581



		AB.42124

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		403.731

		403.731



		

		ễ tụ 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		291.259

		291.259



		AB.42132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		330.094

		330.094



		AB.42133

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		368.928

		368.928



		AB.42134

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		407.763

		407.763



		

		ễ tụ 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		296.607

		296.607



		AB.42142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		338.980

		338.980



		AB.42143

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		381.352

		381.352



		AB.42144

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		434.318

		434.318



		

		ễ tụ 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42151

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		262.470

		262.470





		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.42152

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		300.367

		300.367



		AB.42153

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		338.264

		338.264



		AB.42154

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		384.582

		384.582



		

		ễ tụ 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42161

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		234.820

		234.820



		AB.42162

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		268.366

		268.366



		AB.42163

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		301.911

		301.911



		AB.42164

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		343.844

		343.844



		

		Vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image291.wmf] 4km


ễ tụ 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42211

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		279.757

		279.757



		AB.42212

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		316.706

		316.706



		AB.42213

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		348.377

		348.377



		AB.42214

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		385.326

		385.326



		

		ễ tụ 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42221

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		306.835

		306.835



		AB.42222

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		331.059

		331.059



		AB.42223

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		339.134

		339.134



		AB.42224

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		371.432

		371.432



		

		ễ tụ 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42231

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		223.299

		223.299



		AB.42232

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		262.133

		262.133



		AB.42233

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		291.259

		291.259



		AB.42234

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		330.094

		330.094



		

		ễ tụ 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42241

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		222.455

		222.455



		AB.42242

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		264.828

		264.828



		AB.42243

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		296.607

		296.607



		AB.42244

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		349.573

		349.573



		

		ễ tụ 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42251

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		196.502

		196.502



		AB.42252

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		234.399

		234.399



		AB.42253

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		262.470

		262.470



		AB.42254

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		310.192

		310.192



		

		ễ tụ 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42261

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		176.115

		176.115



		AB.42262

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		209.661

		209.661



		AB.42263

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		234.820

		234.820



		AB.42264

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		276.752

		276.752



		

		Vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image292.wmf] 7km


ễ tụ 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42311

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		232.251

		232.251



		AB.42312

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		281.869

		281.869



		AB.42313

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		307.205

		307.205



		AB.42314

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		348.377

		348.377



		

		ễ tụ 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42321

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		298.761

		298.761



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.42322

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		306.835

		306.835



		AB.42323

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		322.984

		322.984



		AB.42324

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		331.059

		331.059



		

		ễ tụ 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42331

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		194.173

		194.173



		AB.42332

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		213.590

		213.590



		AB.42333

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		233.007

		233.007



		AB.42334

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		281.551

		281.551



		

		ễ tụ 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42341

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		181.142

		181.142



		AB.42342

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		211.862

		211.862



		AB.42343

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		233.048

		233.048



		AB.42344

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		275.421

		275.421



		

		ễ tụ 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42351

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		160.009

		160.009



		AB.42352

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		188.080

		188.080



		AB.42353

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		206.327

		206.327



		AB.42354

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		244.224

		244.224



		

		ễ tụ 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42361

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		144.247

		144.247



		AB.42362

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		167.729

		167.729



		AB.42363

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		184.501

		184.501



		AB.42364

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		201.274

		201.274





Vận chuyển phạm vi ngoài 7km áp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng đơn giá sau:


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km


ễ tụ 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42411

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		143.574

		143.574



		AB.42412

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		174.716

		174.716



		AB.42413

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		190.552

		190.552



		AB.42414

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		216.416

		216.416



		

		ễ tụ 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42421

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		184.909

		184.909



		AB.42422

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		190.561

		190.561



		AB.42423

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		201.865

		201.865



		AB.42424

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		205.095

		205.095



		

		ễ tụ 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42431

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		120.387

		120.387



		AB.42432

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		132.038

		132.038



		AB.42433

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		140.775

		140.775



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.42434

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		173.785

		173.785



		

		ễ tụ 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42441

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		112.287

		112.287



		AB.42442

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		131.355

		131.355



		AB.42443

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		144.066

		144.066



		AB.42444

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		170.549

		170.549



		

		ễ tụ 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42451

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		99.654

		99.654



		AB.42452

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		117.901

		117.901



		AB.42453

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		129.130

		129.130



		AB.42454

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		151.587

		151.587



		

		ễ tụ 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42461

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		90.573

		90.573



		AB.42462

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		103.992

		103.992



		AB.42463

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		114.055

		114.055



		AB.42464

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		125.796

		125.796





AB.50000 - CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRèNH, KấNH MƯƠNG,                
       NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MèN


Quy định áp dụng


Đơn giá khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trỡnh, kờnh mương nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thỡ cỏc chi phớ vật liệu, nhân công, máy thi công được quy đổi bằng cách nhân các chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:                                   KTN = 350/e


- Hệ số chuyển đổi vật liệu cũn lại:                            KVL= (1+( KTN - 1)/2)


- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công: KNC,MTC = (1+( KTN - 1)/3)


       Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thụng lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mỡn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mỡn, kiểm tra bói nổ, xử lý cỏc lỗ mỡn cõm (nếu cú) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yờu cầu kỹ thuật.


AB.51100 - PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRèNH


AB.51110 - PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRèNH BẰNG MÁY KHOAN D42mm


      







Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá mặt bằng công trỡnh bằng mỏy khoan D42mm

		

		

		

		

		



		AB.51111

		- Đỏ cấp I

		100m3

		2.168.612

		978.513

		4.596.789

		7.743.914



		AB.51112

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.786.173

		748.275

		2.797.747

		5.332.195



		AB.51113

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.549.486

		652.342

		2.299.936

		4.501.764



		AB.51114

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.342.977

		537.223

		1.470.137

		3.350.337





AB.51120 - PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRèNH BẰNG MÁY KHOAN D76mm


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá mặt bằng công trỡnh bằng mỏy khoan D76mm

		

		

		

		

		



		AB.51121

		- Đỏ cấp I

		100m3

		1.247.222

		282.042

		2.851.629

		4.380.893



		AB.51122

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.079.173

		259.658

		2.567.391

		3.906.222



		AB.51123

		- Đỏ cấp III

		100m3

		977.264

		237.273

		1.985.848

		3.200.385



		AB.51124

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		906.872

		228.320

		1.168.146

		2.303.338





AB.51130 - PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRèNH BẰNG MÁY KHOAN D105mm


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá mặt bằng công trỡnh bằng mỏy khoan D105mm

		

		

		

		

		



		AB.51131

		- Đỏ cấp I

		100m3

		2.046.881

		268.611

		3.299.305

		5.614.797



		AB.51132

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.745.374

		247.293

		2.828.576

		4.821.243



		AB.51133

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.348.256

		225.975

		1.981.402

		3.555.633



		AB.51134

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.159.126

		217.447

		1.486.034

		2.862.607





AB.51200 -  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRèNH


AB.51210 -  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRèNH BẰNG MÁY KHOAN D42mm

Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá hố móng công


trỡnh bằng mỏy khoan D42mm

		

		

		

		

		



		AB.51211

		- Đỏ cấp I

		100m3

		2.416.992

		1.087.237

		5.107.435

		8.611.664



		AB.51212

		- Đỏ cấp II

		100m3

		2.004.810

		831.416

		3.108.976

		5.945.202



		AB.51213

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.746.264

		724.824

		2.556.104

		5.027.192



		AB.51214

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.525.261

		596.914

		1.633.997

		3.756.172





Ghi chỳ:


Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thỡ cỏc chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.


AB.51220 -  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRèNH BẰNG MÁY KHOAN D76mm

Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá hố móng công


trỡnh bằng mỏy khoan D76mm

		

		

		

		

		



		AB.51221

		- Đỏ cấp I

		100m3

		1.376.742

		338.450

		3.168.195

		4.883.387



		AB.51222

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.192.883

		311.589

		2.852.679

		4.357.151



		AB.51223

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.080.794

		284.728

		2.206.757

		3.572.279



		AB.51224

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.003.547

		260.937

		1.297.681

		2.562.165





AB.51230 -  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRèNH BẰNG MÁY KHOAN D105mm

Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá hố móng công


trỡnh bằng mỏy khoan D105mm

		

		

		

		

		



		AB.51231

		- Đỏ cấp I

		100m3

		2.147.208

		322.334

		3.470.586

		5.940.128



		AB.51232

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.833.522

		296.752

		2.976.438

		5.106.712



		AB.51233

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.428.571

		271.170

		2.085.102

		3.784.843



		AB.51234

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.231.668

		260.937

		1.564.198

		3.056.803





AB.51300 -  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG


AB.51310 -  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D42mm

Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá kênh mương, nền đường công trỡnh bằng mỏy khoan D42mm

		

		

		

		

		



		AB.51311

		- Đỏ cấp I

		100m3

		2.316.522

		1.032.875

		4.852.112

		8.201.509



		AB.51312

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.917.294

		789.845

		2.952.972

		5.660.111



		AB.51313

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.668.449

		688.583

		2.428.443

		4.785.475



		AB.51314

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.453.626

		567.069

		1.551.644

		3.572.339





Ghi chỳ:


Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương thỡ cỏc chi phớ vật liệu, nhõn cụng, mỏy thi cụng được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.


AB.51320 -  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D76mm

Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá kênh mương, nền đường công trỡnh bằng mỏy khoan D76mm

		

		

		

		

		



		AB.51321

		- Đỏ cấp I

		100m3

		1.312.074

		310.267

		3.009.912

		4.632.253



		AB.51322

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.136.110

		285.623

		2.710.424

		4.132.157



		AB.51323

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.029.131

		261.022

		2.097.602

		3.387.755



		AB.51324

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		955.220

		251.173

		1.233.302

		2.439.695





AB.51330 -  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D105mm

Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyờn khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá kênh mương, nền đường công trỡnh bằng mỏy khoan D105mm

		

		

		

		

		



		AB.51331

		- Đỏ cấp I

		100m3

		2.084.519

		295.473

		3.371.119

		5.751.111



		AB.51332

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.778.432

		272.022

		2.887.622

		4.938.076



		AB.51333

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.378.377

		248.572

		2.022.600

		3.649.549



		AB.51334

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.186.340

		239.192

		1.515.804

		2.941.336





AB.51410 -  KHOAN PHÁ ĐÁ NỔ MèN BUỒNG TRấN GIẾNG ĐIỀU ÁP TỪ TRÊN


                     XUỐNG ĐƯỜNG KÍNH  

[image: image293.wmf] 20M


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mỡn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mỡn, kiểm tra bói nổ, xử lý cỏc lỗ mỡn cõm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


    






           Đơn vị tính: đ/100m3 nguyờn khai

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Khoan phá đá nổ mỡn buồng trờn giếng điều áp từ trên xuống đường kính  


[image: image294.wmf] 20m

		

		

		

		

		



		AB.51411

		- Đỏ cấp I

		100m3

		2.168.259

		640.830

		11.849.044

		14.658.133



		AB.51412

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.851.498

		587.065

		10.560.143

		12.998.706



		AB.51413

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.442.577

		533.258

		8.790.042

		10.765.877



		AB.51414

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.243.744

		500.214

		7.851.172

		9.595.130





AB.51510 - PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIỀN

Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mỡn cõm (nếu cú).


                                          Đơn vị tính: đ/100m2 

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đường viền 

		

		

		

		

		



		AB.51511

		- Đỏ cấp I

		100m2

		10.870.960

		319.775

		42.169.924

		53.360.659



		AB.51512

		- Đỏ cấp II

		100m2

		7.762.925

		319.775

		37.957.124

		46.039.824





		AB.51513

		- Đỏ cấp III

		100m2

		7.030.242

		319.775

		33.122.700

		40.472.717





AB.51610 -  ĐÀO PHÁ ĐÁ BẰNG BÚA CĂN

Thành phần cụng việc:


Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá 

[image: image295.wmf] 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật


                            Đơn vị tính: đ/m3 nguyờn khai

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đào đá chiều dày 

[image: image296.wmf] 0,5m, dùng búa căn

		

		

		

		

		



		AB.51611

		- Đỏ cấp I

		m3

		

		60.118

		283.112

		343.230



		AB.51612

		- Đỏ cấp II

		m3

		

		54.575

		256.223

		310.798



		AB.51613

		- Đỏ cấp III

		m3

		

		49.032

		229.334

		278.366



		AB.51614

		- Đỏ cấp IV

		m3

		

		42.637

		203.102

		245.739





AB.52100 -  XÚC ĐÁ SAU NỔ MèN ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mỡn lờn phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.


                  Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Xúc đá sau nổ mỡn đổ lên phương tiện vận chuyển bằng

		

		

		

		

		



		AB.52111

		- Máy đào 

[image: image297.wmf] 0,8m3

		100m3

		

		76.746

		913.610

		990.356



		AB.52121

		- Máy đào 

[image: image298.wmf] 1,25m3

		100m3

		

		76.746

		1.073.292

		1.150.038



		AB.52131

		- Máy đào 

[image: image299.wmf] 1,6m3

		100m3

		

		76.746

		1.200.000

		1.276.746



		AB.52141

		- Máy đào 

[image: image300.wmf] 2,3m3

		100m3

		

		76.746

		1.311.799

		1.388.545



		AB.52151

		- Máy đào 

[image: image301.wmf] 3,6m3

		100m3

		

		76.746

		1.698.569

		1.775.315





AB.53000 -  VẬN CHUYỂN ĐÁ BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần cụng việc:


Vận chuyển đá do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ô tô tự đổ.


                  Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image302.wmf] 300m

		

		

		

		

		



		AB.53111

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		823.964

		823.964



		AB.53121

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		981.065

		981.065



		AB.53131

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		946.592

		946.592



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.53141

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		921.601

		921.601



		AB.53151

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		913.733

		913.733



		AB.53161

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		887.284

		887.284



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image303.wmf] 500m

		

		

		

		

		



		AB.53211

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		886.778

		886.778





		AB.53221

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		1.150.632

		1.150.632



		AB.53231

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		1.048.533

		1.048.533



		AB.53241

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		1.032.828

		1.032.828



		AB.53251

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		960.051

		960.051



		AB.53261

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		932.571

		932.571



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image304.wmf] 700m

		

		

		

		

		



		AB.53311

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		902.613

		902.613



		AB.53321

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		1.270.136

		1.270.136



		AB.53331

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		1.166.979

		1.166.979



		AB.53341

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		1.154.649

		1.154.649



		AB.53351

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		1.101.813

		1.101.813



		AB.53361

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		1.070.108

		1.070.108



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image305.wmf] 1000m

		

		

		

		

		



		AB.53411

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		1.193.455

		1.193.455



		AB.53421

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		1.550.325

		1.550.325



		AB.53431

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		1.339.792

		1.339.792



		AB.53441

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		1.335.791

		1.335.791



		AB.53451

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		1.301.122

		1.301.122



		AB.53461

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		1.264.674

		1.264.674





Ghi chỳ:


- Đơn giá vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đến nơi đổ có cự ly 

[image: image306.wmf] 300m, 

[image: image307.wmf] 500m, 

[image: image308.wmf] 700m, 

[image: image309.wmf] 1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thỡ ỏp dụng đơn giá vận chuyển cự ly 

[image: image310.wmf] 1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.


- Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào 

[image: image311.wmf] 0,8 m3;


- Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào 

[image: image312.wmf] 1,25m3;


- Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào 

[image: image313.wmf] 1,6 m3;


- Đơn giá vận chuyển bằng ụtụ 

[image: image314.wmf] 12 tấn ứng với máy đào 

[image: image315.wmf] 2,3m3;

AB.54000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MèN 1000M TIẾP THEO BẰNG ễTễ TỰ ĐỔ


         Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ >1000m

   Đơn vị tính: đ/100m3 nguyờn khai/1km


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image316.wmf] 2km

		

		

		

		

		



		AB.54111

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		472.420

		472.420



		AB.54121

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		625.782

		625.782



		AB.54131

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		632.032

		632.032



		AB.54141

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		618.638

		618.638



		AB.54151

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		582.487

		582.487



		AB.54161

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		570.277

		570.277



		

		Vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image317.wmf] 4km

		

		

		

		

		



		AB.54211

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		432.832

		432.832



		AB.54221

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		564.415

		564.415



		AB.54231

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		577.664

		577.664



		AB.54241

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		567.791

		567.791



		AB.54251

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		481.429

		481.429



		AB.54261

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		469.640

		469.640



		

		Vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image318.wmf] 7km

		

		

		

		

		



		AB.54311

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		385.854

		385.854



		AB.54321

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		513.545

		513.545



		AB.54331

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		445.627

		445.627



		AB.54341

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		424.784

		424.784



		AB.54351

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		377.564

		377.564



		AB.54361

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		369.003

		369.003





Vận chuyển phạm vi ngoài 7km ỏp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng đơn giá sau:


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km

		

		

		

		

		



		AB.54411

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		279.757

		279.757



		AB.54421

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		371.432

		371.432



		AB.54431

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		291.259

		291.259



		AB.54441

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		286.014

		286.014



		AB.54451

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		266.681

		266.681



		AB.54461

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		268.366

		268.366





AB.55000 -  ỦI ĐÁ SAU NỔ MèN BẰNG MÁY ỦI

Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mỡn bằng mỏy ủi ra khỏi mặt bằng cụng trỡnh hoặc vận chuyển đến nơi đắp.


                      





      Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Ủi đá sau nổ mỡn trong phạm vi 

[image: image319.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AB.55111

		- Mỏy ủi 

[image: image320.wmf] 140CV

		100m3

		

		

		1.213.052

		1.213.052



		AB.55121

		- Mỏy ủi 

[image: image321.wmf] 180CV

		100m3

		

		

		1.172.905

		1.172.905



		AB.55131

		- Mỏy ủi 

[image: image322.wmf] 240CV

		100m3

		

		

		893.248

		893.248



		AB.55141

		- Mỏy ủi 

[image: image323.wmf] 320CV

		100m3

		

		

		852.107

		852.107



		

		Ủi đá sau nổ mỡn trong phạm vi 

[image: image324.wmf] 70m

		

		

		

		

		



		AB.55151

		- Mỏy ủi 

[image: image325.wmf] 140CV

		100m3

		

		

		1.543.884

		1.543.884



		AB.55161

		- Mỏy ủi 

[image: image326.wmf] 180CV

		100m3

		

		

		1.557.764

		1.557.764



		AB.55171

		- Mỏy ủi 

[image: image327.wmf] 240CV

		100m3

		

		

		1.412.578

		1.412.578



		AB.55181

		- Mỏy ủi 

[image: image328.wmf] 320CV

		100m3

		

		

		1.175.320

		1.175.320



		

		Ủi đá sau nổ mỡn trong phạm vi 

[image: image329.wmf] 100m

		

		

		

		

		



		AB.55191

		- Mỏy ủi 

[image: image330.wmf] 140CV

		100m3

		

		

		2.363.088

		2.363.088



		AB.55201

		- Mỏy ủi 

[image: image331.wmf] 180CV

		100m3

		

		

		2.217.523

		2.217.523



		AB.55211

		- Mỏy ủi 

[image: image332.wmf] 240CV

		100m3

		

		

		2.015.001

		2.015.001



		AB.55221

		- Mỏy ủi 

[image: image333.wmf] 320CV

		100m3

		

		

		1.381.001

		1.381.001





AB.55300 - XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC Bấ TễNG


                   LấN PHƯƠNG TIỆN BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần cụng việc:



Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 


AB.55310 -  XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ

         Đơn vị tính: đ/100m3 đo tại bói trữ


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào

		

		

		

		

		



		AB.55311

		- Dung tớch gầu 

[image: image334.wmf] 1,25m3

		100m3

		

		47.038

		764.375

		811.413



		AB.55312

		- Dung tớch gầu 

[image: image335.wmf] 1,6m3

		100m3

		

		47.038

		859.685

		906.723



		AB.55313

		- Dung tớch gầu 

[image: image336.wmf] 2,3m3

		100m3

		

		47.038

		1.029.639

		1.076.677



		AB.55314

		- Dung tớch gầu 

[image: image337.wmf] 3,6m3

		100m3

		

		47.038

		1.121.748

		1.168.786





AB.55320 -  XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC Bấ TễNG


            Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào, đường kính đá tảng, cục bê tông

		

		

		

		

		



		AB.55321

		-        0,4 ( 1m

		100m3

		

		47.038

		5.687.772

		5.734.810



		AB.55322

		-        > 1m

		100viờn

		

		47.038

		5.115.447

		5.162.485





AB.56000 -  VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG LẤP SÔNG


                     BẰNG ễ TÔ TỰ ĐỔ        


Thành phần cụng việc:


Vận chuyển đá, cục bê tông lấp sông từ nơi xúc đến vị trí đắp bằng ô tô tự đổ.


            Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image338.wmf] 300m

		

		

		

		

		



		AB.56111

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp 


ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		645.120

		645.120



		AB.56121

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		691.042

		691.042



		AB.56122

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		2.297.882

		2.297.882



		AB.56123

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image339.wmf] 500m

		100viờn

		

		

		2.068.094

		2.068.094



		AB.56211

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp 


ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		723.509

		723.509



		AB.56221

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		774.906

		774.906



		AB.56222

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		2.413.615

		2.413.615



		AB.56223

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image340.wmf] 700m

		100viờn

		

		

		2.172.085

		2.172.085





		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.56311

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp 


ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		812.492

		812.492



		AB.56321

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		790.002

		790.002



		AB.56322

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		2.705.462

		2.705.462



		AB.56323

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image341.wmf] 1000m

		100viờn

		

		

		2.435.419

		2.435.419



		AB.56411

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp 


ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		934.312

		934.312



		AB.56421

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		907.412

		907.412



		AB.56422

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		3.196.907

		3.196.907



		AB.56423

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100viờn

		

		

		2.876.545

		2.876.545





AB.57000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1000M TIẾP 


                    THEO BẰNG ễ Tễ TỰ ĐỔ


                    






  Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ, vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image342.wmf] 2km

		

		

		

		

		



		AB.57111

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp 


ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		456.563

		456.563



		AB.57121

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		360.616

		360.616



		AB.57122

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		1.055.013

		1.055.013



		AB.57123

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image343.wmf] 4km

		100viờn

		

		

		949.344

		949.344



		AB.57211

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp 


ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		367.581

		367.581



		AB.57221

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		290.170

		290.170



		AB.57222

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		868.834

		868.834



		AB.57223

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100viờn

		

		

		781.615

		781.615



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ vận chuyển tiếp cự ly 




[image: image344.wmf] 7km

		

		

		

		

		



		AB.57311

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp 


ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		289.192

		289.192



		AB.57321

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		211.338

		211.338



		AB.57322

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		682.655

		682.655



		AB.57323

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100viờn

		

		

		613.887

		613.887





Ghi chỳ:


Đơn giá xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0.4 ( 1m được tính cho 100m3 đo tại bói trữ.


AB.58000 - CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ


Quy định áp dụng


1. Đơn giá khoan nổ mỡn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện bỡnh quõn từ 10-15m2; 

[image: image345.wmf] 25m2; 

[image: image346.wmf] 50m2 và > 50m2) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.


2. Đơn giá khoan nổ mỡn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc phũng với cụng suất nổ quy định tương ứng là 330cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thỡ cỏc chi phớ vật liệu, nhõn cụng, mỏy thi cụng được quy đổi bằng cách nhân các mức chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:


- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:                                    KTN = 330/e


- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan:                               KVLK = (1+ (KTN  - 1)/2)


- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công:   KNC, MTC = (1+ (KTN  - 1)/3)


Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)


ĐÀO HẦM NGANG


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mỡn, kiểm tra bói nổ, xử lý cỏc lỗ mỡn cõm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.58100 - PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG


   






          Đơn vị tính: đ/100 m3 nguyờn khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10 ( 15m2, dựng mỏy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58111

		- Đá cấp I

		100m3

		8.383.568

		1.652.890

		38.727.296

		48.763.754



		AB.58112

		- Đá cấp II

		100m3

		6.952.783

		1.478.439

		33.510.838

		41.942.060



		AB.58113

		- Đá cấp III

		100m3

		6.313.987

		1.330.775

		30.161.323

		37.806.085



		AB.58114

		- Đá cấp IV

		100m3

		5.738.704

		1.197.766

		27.149.113

		34.085.583



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 

[image: image347.wmf] 25m2, dựng mỏy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58121

		- Đá cấp I

		100m3

		6.389.480

		1.140.106

		26.443.126

		33.972.712



		AB.58122

		- Đá cấp II

		100m3

		5.333.307

		1.007.557

		22.685.708

		29.026.572



		AB.58123

		- Đá cấp III

		100m3

		4.835.504

		906.847

		20.418.706

		26.161.057



		AB.58124

		- Đá cấp IV

		100m3

		4.387.289

		816.153

		18.379.189

		23.582.631



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 

[image: image348.wmf] 35m2, dựng mỏy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58131

		- Đá cấp I

		100m3

		5.863.232

		951.092

		21.916.967

		28.731.291



		AB.58132

		- Đá cấp II

		100m3

		4.857.955

		850.244

		17.955.597

		23.663.796



		AB.58133

		- Đá cấp III

		100m3

		4.398.783

		765.293

		16.159.252

		21.323.328



		AB.58134

		- Đá cấp IV

		100m3

		3.984.068

		688.750

		14.559.016

		19.231.834



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 

[image: image349.wmf] 50m2, dựng mỏy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58141

		- Đá cấp I

		100m3

		5.336.896

		762.123

		17.398.651

		23.497.670



		AB.58142

		- Đá cấp II

		100m3

		4.382.845

		692.931

		13.225.485

		18.301.261



		AB.58143

		- Đá cấp III

		100m3

		3.961.934

		623.739

		11.899.799

		16.485.472



		AB.58144

		- Đá cấp IV

		100m3

		3.581.128

		561.347

		10.730.999

		14.873.474



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào > 50m2, dựng mỏy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58151

		- Đá cấp I

		100m3

		5.187.661

		671.015

		15.061.051

		20.919.727



		AB.58152

		- Đá cấp II

		100m3

		4.312.025

		610.093

		12.645.007

		17.567.125



		AB.58153

		- Đá cấp III

		100m3

		3.895.094

		549.171

		11.397.764

		15.842.029



		AB.58154

		- Đá cấp IV

		100m3

		3.519.557

		494.130

		10.236.808

		14.250.495





AB.58210 - PHÁ ĐÁ HẠ NỀN HẦM NGANG


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mỡn, kiểm tra bói nổ, xử lý cỏc lỗ mỡn cõm (nếu cú) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


                         




          Đơn vị tính: đ/100 m3 nguyờn khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá hạ nền hầm ngang, dựng mỏy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58211

		- Đá cấp I

		100m3

		3.403.446

		441.065

		9.750.462

		13.594.973



		AB.58212

		- Đá cấp II

		100m3

		3.087.374

		400.082

		8.840.523

		12.327.979



		AB.58213

		- Đá cấp III

		100m3

		2.917.365

		378.029

		8.362.021

		11.657.415



		AB.58214

		- Đá cấp IV

		100m3

		2.625.782

		340.217

		7.522.681

		10.488.680





ĐÀO HẦM (GIẾNG) ĐỨNG, HẦM (GIẾNG) NGHIÊNG


AB.58300 - PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM DẪN TỪ DƯỚI LÊN


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lắp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mỡn, kiểm tra bói nổ, xử lý cỏc lỗ mỡn cõm (nếu cú) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


         






          Đơn vị tính: đ/100 m3 nguyờn khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào 

[image: image350.wmf] 5m2, chiều cao 

[image: image351.wmf] 50m, bằng tổ hợp mỏy khoan tay và dàn khoan leo

		

		

		

		

		



		AB.58311

		- Đá cấp I

		m3

		219.084

		267.855

		2.818.484

		3.305.423



		AB.58312

		- Đá cấp II

		m3

		189.307

		256.553

		2.111.298

		2.557.158



		AB.58313

		- Đá cấp III

		m3

		155.363

		250.901

		1.761.091

		2.167.355



		AB.58314

		- Đá cấp IV

		m3

		132.526

		243.826

		1.321.640

		1.697.992



		

		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào 

[image: image352.wmf] 5m2, chiều cao




[image: image353.wmf] 50m, bằng tổ hợp mỏy khoan tay và dàn khoan leo

		

		

		

		

		



		AB.58321

		- Đá cấp I

		m3

		219.084

		321.426

		3.381.510

		3.922.020



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.58322

		- Đá cấp II

		m3

		189.307

		307.872

		2.533.652

		3.030.831



		AB.58323

		- Đá cấp III

		m3

		155.363

		301.073

		2.111.298

		2.567.734



		AB.58324

		- Đá cấp IV

		m3

		132.526

		292.573

		1.582.669

		2.007.768





Ghi chỳ: Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thỡ chi phớ nhõn cụng nhõn với hệ số 1,2, chi phớ mỏy thi cụng nhõn với hệ số 1,05.


AB.58400- KHOAN ĐÁ ĐÀO HẦM ĐƯỜNG KÍNH 2,4M BẰNG TỔ HỢP  


                   MÁY KHOAN ROBBIN


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật. 


       








Đơn vị tính: đ/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng mỏy khoan Robbin

		

		

		

		

		



		AB.58410

		- Hầm đứng

		100m

		3.366.420

		17.977.977

		1.370.724.685

		1.392.069.082



		AB.58420

		- Hầm nghiờng

		100m

		3.366.420

		19.775.775

		1.507.803.536

		1.530.945.731





AB.58500- PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUỐNG


    Đơn vị tính: đ/100 m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay

		

		

		

		

		



		AB.58511

		- Đá cấp I

		100m3

		11.192.909

		7.266.999

		16.469.474

		34.929.382



		AB.58512

		- Đá cấp II

		100m3

		9.583.215

		6.683.048

		12.354.418

		28.620.681



		AB.58513

		- Đá cấp III

		100m3

		7.792.107

		6.391.302

		10.292.669

		24.476.078



		AB.58514

		- Đá cấp IV

		100m3

		6.608.342

		6.026.964

		7.723.865

		20.359.171



		

		Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay

		

		

		

		

		



		AB.58521

		- Đá cấp I

		100m3

		11.192.909

		8.720.215

		19.760.528

		39.673.652



		AB.58521

		- Đá cấp II

		100m3

		9.583.215

		8.019.565

		14.820.082

		32.422.862



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.58523

		- Đá cấp III

		100m3

		7.792.107

		7.669.930

		12.354.418

		27.816.455



		AB.58524

		- Đá cấp IV

		100m3

		6.608.342

		7.231.622

		9.261.713

		23.101.677





AB.58600- CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ  nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, ràu định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, dấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mỡn, lặn kiểm tra bói nổ, xử lý cỏc lỗ nổ mỡn cõm (nếu cú), phỏ đá quá cỡ băng mỡn ốp.


AB.58610- KHOAN NỔ MèN PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC, CHIỀU SÂU 3 ( 7M.


          Đơn vị tính: đ/1m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Khoan nổ mỡn phỏ đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3 ( 7m

		

		

		

		

		



		AB.58611

		- Đỏ cấp I

		m3

		111.761

		178.945

		1.996.178

		2.286.884



		AB.58612

		- Đá cấp II

		m3

		105.530

		169.474

		1.899.022

		2.174.026



		AB.58613

		- Đá cấp III

		m3

		98.730

		161.001

		1.825.567

		2.085.298



		AB.58614

		- Đá cấp IV

		m3

		92.321

		154.521

		1.726.683

		1.973.525





Ghi chỳ:

Trường hợp khoan nổ mỡn phỏ đá dưới nước ở độ sâu mặt nước  > 7m thỡ chi phớ vật liệu, nhõn cụng, mỏy thi cụng được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu < 3m thỡ chi phớ vật liệu, nhõn cụng, mỏy thi cụng được nhân hệ số 0,9 so với đơn giá nổ mỡn phỏ đá dưới nước tương ứng.


AB.59000- CÔNG TÁC BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MèN TRONG HẦM


Thành phần cụng việc:

Đào xúc đá nổ mỡn trong hầm bằng mỏy cào vơ, máy xúc lật. Ủi gom đá bằng máy ủi. Chuyển ra bói thải, bói trữ bằng ụtụ chuyờn dụng trong hầm hoặc bằng goũng.


AB.59100 - BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MèN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP


                   MÁY CÀO VƠ, ÔTÔ


         






      Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Xúc chuyển đá nổ mỡn trong hầm bằng tổ hợp mỏy cào vơ, ụtụ 22 tấn, cự ly trung bỡnh

		

		

		

		

		



		AB.59110

		-         

[image: image354.wmf] 500m

		100m3

		

		127.725

		2.695.177

		2.822.902



		AB.59120

		-         

[image: image355.wmf] 1000m

		100m3

		

		127.725

		3.811.026

		3.938.751





AB.59200 - BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MèN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP 


                 MÁY XÚC LẬT, ễTễ


     






      Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Xúc chuyển đá nổ mỡn trong hầm bằng tổ hợp mỏy xỳc lật, ụtụ 10 tấn, cự ly trung bỡnh

		

		

		

		

		



		AB.59210

		-          

[image: image356.wmf] 500m

		100m3

		

		127.725

		4.590.385

		4.718.110



		AB.59220

		-          

[image: image357.wmf] 1000m

		100m3

		

		127.725

		6.164.156

		6.291.881





AB.59300 - BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MèN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP


                   MÁY XÚC LẬT, XE GOềNG


     






      Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Xúc chuyển đá nổ mỡn trong hầm bằng tổ hợp mỏy xỳc lật, xe goũng 3 tấn, cự ly trung bỡnh

		

		

		

		

		



		AB.59310

		-      

[image: image358.wmf] 500m

		100m3

		

		322.942

		21.589.543

		21.912.485



		AB.59320

		-      

[image: image359.wmf] 1000m

		100m3

		

		322.942

		23.961.936

		24.284.878





AB.59400 - XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MèN TRONG HẦM BẰNG MÁY XÚC LẬT 


                    CỰ LY TRUNG BèNH ≤ 100M


                                                 


      Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.59410

		Xúc chuyển đá nổ mỡn trong hầm bằng tổ hợp mỏy xỳc lật

		100m3

		

		78.840

		2.436.154

		2.514.994





AB.60000 - ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRèNH BẰNG MÁY


AB.61000 - ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRèNH BẰNG TÀU HÚT


Thành phần cụng việc:


- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo gỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trỡnh.


- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trỡnh. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


          Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp đất, cát mặt bằng công trỡnh bằng tàu hỳt, cự ly

		

		

		

		

		



		AB.61110

		-         

[image: image360.wmf] 500m

		100m3

		

		68.916

		1.178.618

		1.247.534



		AB.61120

		-         

[image: image361.wmf] 1000m

		100m3

		

		91.888

		2.200.971

		2.292.859





AB.62000 - SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG

Thành phần cụng việc:

San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


        







                     Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		San đầm đất bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.62111

		-     K = 0,85

		100m3

		

		29.104

		231.027

		260.131



		AB.62112

		-     K = 0,90

		100m3

		

		29.104

		313.748

		342.852



		AB.62113

		-     K = 0,95

		100m3

		

		29.104

		431.383

		460.487



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		San đầm đất bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.62121

		-     K = 0,85

		100m3

		

		29.104

		188.950

		218.054



		AB.62122

		-     K = 0,90

		100m3

		

		29.104

		275.552

		304.656



		AB.62123

		-     K = 0,95

		100m3

		

		29.104

		374.509

		403.613



		AB.62124

		-     K = 0,98

		100m3

		

		29.104

		464.620

		493.724



		

		San đầm đất bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.62131

		-     K = 0,85

		100m3

		

		29.104

		185.480

		214.584



		AB.62132

		-     K = 0,90

		100m3

		

		29.104

		254.846

		283.950



		AB.62133

		-     K = 0,95

		100m3

		

		29.104

		356.692

		385.796



		AB.62134

		-     K = 0,98

		100m3

		

		29.104

		445.151

		474.255





Ghi chú: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trỡnh khụng yờu cầu độ đầm chặt thỡ chi phớ nhõn công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với đơn giá san đầm đất mặt bằng K = 0,85.

AB.63000 - ĐẮP ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30 m thành từng lớp, đầm chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trỡnh theo yờu cầu kỹ thuật.


         Đơn vị tính: đ/100m3


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.63111

		-    ó 

[image: image362.wmf] 1,65T/m3

		100m3

		

		58.207

		257.739

		315.946



		AB.63112

		-    ó 

[image: image363.wmf] 1,75T/m3

		100m3

		

		58.207

		361.674

		419.881



		AB.63113

		-    ó 

[image: image364.wmf] 1,80T/m3

		100m3

		

		58.207

		445.486

		503.693



		AB.63114

		-    ó > 1,80T/m3

		100m3

		

		58.207

		473.371

		531.578



		

		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.63121

		-    ó 

[image: image365.wmf] 1,65T/m3

		100m3

		

		58.207

		220.442

		278.649



		AB.63122

		-    ó 

[image: image366.wmf] 1,75T/m3

		100m3

		

		58.207

		307.044

		365.251



		AB.63123

		-    ó 

[image: image367.wmf] 1,80T/m3

		100m3

		

		58.207

		379.757

		437.964



		AB.63124

		-    ó > 1,80T/m3

		100m3

		

		58.207

		425.580

		483.787



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.63131

		-    ó 

[image: image368.wmf] 1,65T/m3

		100m3

		

		58.207

		210.280

		268.487



		AB.63132

		-    ó 

[image: image369.wmf] 1,75T/m3

		100m3

		

		58.207

		293.914

		352.121



		AB.63133

		-    ó 

[image: image370.wmf] 1,80T/m3

		100m3

		

		58.207

		361.517

		419.724



		AB.63134

		-    ó > 1,80T/m3

		100m3

		

		58.207

		399.494

		457.701





AB.64000 - ĐẮP NỀN ĐƯỜNG


Thành phần cụng việc:


- Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30 m, đầm đất theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.


         Đơn vị tính: đ/100m3


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp nền đường 


Máy đầm 9T, mỏy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.64111

		-     K = 0,85

		100m3

		

		68.433

		275.222

		343.655



		AB.64112

		-     K = 0,90

		100m3

		

		68.433

		375.303

		443.736



		AB.64113

		-     K = 0,95

		100m3

		

		68.433

		525.424

		593.857



		

		Máy đầm 16T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.64121

		-     K = 0,85

		100m3

		

		68.433

		231.739

		300.172



		AB.64122

		-     K = 0,90

		100m3

		

		68.433

		320.418

		388.851



		AB.64123

		-     K = 0,95

		100m3

		

		68.433

		445.611

		514.044



		AB.64124

		-     K = 0,98

		100m3

		

		68.433

		559.370

		627.803



		

		Máy đầm 25T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.64131

		-     K = 0,85

		100m3

		

		68.433

		220.121

		288.554



		AB.64132

		-     K = 0,90

		100m3

		

		68.433

		305.010

		373.443



		AB.64133

		-     K = 0,95

		100m3

		

		68.433

		425.761

		494.194



		AB.64134

		-     K = 0,98

		100m3

		

		68.433

		530.924

		599.357





AB.65100 - ĐẮP ĐẤT CÔNG TRèNH BẰNG ĐẦM CÓC


         








          Đơn vị tính: đ/100m3


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp đất công trỡnh bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.65110

		-     K = 0,85

		100m3

		

		353.771

		367.509

		721.280



		AB.65120

		-     K = 0,90

		100m3

		

		406.147

		421.920

		828.067



		AB.65130

		-     K = 0,95

		100m3

		

		467.712

		485.876

		953.588





AB.66000 - ĐẮP CÁT CÔNG TRèNH


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, san cát đó cú sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


          








          Đơn vị tính: đ/100m3


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp cát công trỡnh


Máy đầm 9T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.66111

		-     K = 0,85

		100m3

		5.809.518

		58.994

		243.393

		6.111.905



		AB.66112

		-     K = 0,90

		100m3

		5.809.518

		58.994

		347.781

		6.216.293



		AB.66113

		-     K = 0,95

		100m3

		5.809.518

		58.994

		427.845

		6.296.357



		AB.66114

		-     K = 0,98

		100m3

		5.809.518

		58.994

		475.384

		6.343.896



		

		Máy đầm 16T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.66121

		-     K = 0,85

		100m3

		5.809.518

		58.994

		199.775

		6.068.287



		AB.66122

		-     K = 0,90

		100m3

		5.809.518

		58.994

		296.445

		6.164.957



		AB.66123

		-     K = 0,95

		100m3

		5.809.518

		58.994

		364.923

		6.233.435



		AB.66124

		-     K = 0,98

		100m3

		5.809.518

		58.994

		412.869

		6.281.381



		

		Đắp cát công trỡnh


Máy đầm 25T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.66131

		-     K = 0,85

		100m3

		5.809.518

		58.994

		200.742

		6.069.254



		AB.66132

		-     K = 0,90

		100m3

		5.809.518

		58.994

		239.759

		6.108.271



		AB.66133

		-     K = 0,95

		100m3

		5.809.518

		58.994

		347.560

		6.216.072



		AB.66134

		-     K = 0,98

		100m3

		5.809.518

		58.994

		385.213

		6.253.725



		

		Đắp cát công trỡnh bằng máy đầm cóc

		

		

		

		

		



		AB.66141

		-     K = 0,85

		100m3

		5.809.518

		169.902

		209.280

		6.188.700



		AB.66142

		-     K = 0,90

		100m3

		5.809.518

		182.488

		224.782

		6.216.788



		AB.66143

		-     K = 0,95

		100m3

		5.809.518

		188.387

		239.315

		6.237.220



		AB.66144

		-     K = 0,98

		100m3

		5.809.518

		201.366

		271.289

		6.282.173





Ghi chỳ:


Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trỡnh san nền khụng yờu cầu độ đầm chặt thỡ chi phớ nhõn cụng, mỏy thi cụng được nhân hệ số 0,85 so với đơn giá đắp cát công trỡnh K = 0,85.


AB.67000 - ĐẮP ĐÁ CÔNG TRèNH


AB.67100 - ĐẮP ĐÁ CÔNG TRèNH BẰNG ĐÁ HỖN HỢP


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, san đá đó cú sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


          








          Đơn vị tính: đ/100m3


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp đá công trỡnh bằng đá hỗn hợp

		

		

		

		

		



		AB.67110

		- Mỏy ủi 180CV

		100m3

		

		213.184

		2.052.584

		2.265.768



		AB.67120

		- Mỏy ủi 320CV

		100m3

		

		213.184

		1.927.525

		2.140.709





Ghi chỳ: Đơn giá đắp đá công trỡnh được tính cho 100m3 đó đầm lèn chặt chưa tính chi phí vật liệu.


AB.68100 - ĐẮP ĐÁ ĐẬP BÊ TÔNG BẢN MẶT


AB.68110 - ĐẮP LỚP ĐỆM DƯỚI LỚP BÊ TÔNG BẢN MẶT 


                    BẰNG ĐÁ Dmax 

[image: image371.wmf] 80mm


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén. Hoàn thiện mái taluy bằng quả đầm 16T, gọt sửa mái đắp bằng máy đào kết hợp thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Chi phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá)


          








          Đơn vị tính: đ/100m3


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.68110

		Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax 

[image: image372.wmf] 80mm

		100m3

		

		502.234

		4.414.055

		4.916.289





AB.68120 - ĐẮP LỚP CHUYỂN TIẾP GIỮA LỚP ĐỆM VÀ THÂN ĐẬP 


                    BẰNG ĐÁ Cể Dmax 

[image: image373.wmf] 400mm


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.68120

		Đắp đá lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax  

[image: image374.wmf] 400mm

		100m3

		

		117.988

		1.830.967

		1.948.955





AB.68200 - ĐẮP THÂN ĐẬP BẰNG ĐÁ CÓ DMAX 

[image: image375.wmf] 800MM, DMAX 

[image: image376.wmf] 1200MM


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


          








          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp thân đập bằng đá

		

		

		

		

		



		AB.68210

		- Đá có max 

[image: image377.wmf] 800mm

		100m3

		

		117.988

		1.667.109

		1.785.097



		AB.68220

		- Đá có max 

[image: image378.wmf] 1200mm

		100m3

		

		117.988

		1.331.594

		1.449.582





AB.68300 - ĐẮP LỚP GIA CỐ MÁI ĐẬP BẰNG ĐÁ TẢNG 0,45m 

[image: image379.wmf] D 

[image: image380.wmf] 1m


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, ủi đẩy đá vào vị trí đắp, xúc, xếp đảm bảo sự ổn định giữa các viên đá và tạo thành mái dốc, chọn nhặt và chèn đá hộc, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


          








          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.68310

		Đắp lớp gia cố mái đập đá tảng 0,45m 

[image: image381.wmf] D 

[image: image382.wmf] 1m

		100m3

		

		318.567

		2.532.057

		2.850.624





AB.68400 - ĐẮP ĐÁ NÚT HẦM


Thành phần cụng việc:

Dùng máy ủi đắp đá có sẵn tại nơi đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật


          








          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.68410

		Đắp đá nút hầm bằng máy ủi

		100m3

		

		

		1.202.293

		1.202.293





AB.70000 - CễNG TÁC NẠO VẫT CÁC CễNG TRèNH THUỶ


Thuyết minh và quy định áp dụng:


Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trỡnh hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trỡnh thực hiện cụng tỏc nạo vột khỏc nhau, nờn cụng tỏc nạo vột cụng trỡnh thuỷ được tính đơn giá cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sụng, cuốc biển nhiều gầu.


Cụng tỏc nạo vột cụng trỡnh thuỷ được tính đơn giá theo nhóm tàu, theo từng loại dất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bỡnh thường, tốc độ dũng chảy 

[image: image383.wmf] 2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện quy định trong đơn giá được điều chỉnh như sau.

1- Nạo vột cỏc cụng trỡnh thuỷ ở khu nước cảng, vũng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.


2- Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quang năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển Định an, Cửa đáy, Cửa hội, Lạch giang, Cửa việt, Lệ môn, Diêm điền hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng 

[image: image384.wmf] cấp 3 hoặc nơi có dũng chảy thường xuyên > 2m/s, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

3- Nạo vột bằng tàu hỳt:


Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài quy định trong đơn giá thỡ cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thỡ được nhân hệ số 1,07 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút tương ứng.


- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét 

[image: image385.wmf] 0,4m thỡ đơn giá nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.


4- Nạo vột bằng tàu cuốc sụng, cuốc biển: 


- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu < 6m hoặc > 9m thỡ đơn giá nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.


- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét < 0,4m thỡ đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.


5- Nạo vột bằng tàu hỳt bụng tự hành:


Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất 

[image: image386.wmf] 2500CV và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500CV, nếu độ sâu hạ gầu < 4m hoặc > 6m đối với tàu có công suất 

[image: image387.wmf] 2500CV và < 5m hoặc > 9m đối với tàu có công suất > 2500CV thỡ đơn giá được nhân 1,15 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.


AB.71000 - NẠO VẫT BẰNG TÀU HÚT


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi quy định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá). 


AB.71100 - NẠO VẫT BẰNG TÀU HÚT CễNG SUẤT ≤ 1000CV


          








          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vột bằng tàu hỳt cụng suất 

[image: image388.wmf] 1000CV, chiều sõu nạo vột 

[image: image389.wmf] 6m, chiều cao ống xả 

[image: image390.wmf] 3m, chiều dài ống xả 

[image: image391.wmf] 300m

		

		

		

		

		



		AB.71110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		117.681

		1.730.446

		1.848.127



		AB.71120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		152.700

		2.369.797

		2.522.497



		AB.71130

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		198.307

		2.855.766

		3.054.073



		AB.71140

		Đất sét dính

		100m3

		

		257.758

		3.757.062

		4.014.820



		AB.71150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		333.905

		5.568.743

		5.902.648





AB.71200 - NẠO VẫT BẰNG TÀU HÚT CễNG SUẤT 

[image: image392.wmf] 2000CV


          








          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vột bằng tàu hỳt cụng suất 

[image: image393.wmf] 2000CV, chiều sõu nạo vột 

[image: image394.wmf] 8m, chiều cao ống xả 

[image: image395.wmf] 5m, chiều dài ống xả 

[image: image396.wmf] 500m

		

		

		

		

		



		AB.71210

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		29.318

		2.158.151

		2.187.469



		AB.71220

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		38.277

		2.973.941

		3.012.218



		AB.71230

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		46.828

		3.579.067

		3.625.895



		AB.71240

		Đất sét dính

		100m3

		

		64.338

		5.011.442

		5.075.780



		AB.71250

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		99.764

		6.880.373

		6.980.137





AB.71300 - NẠO VẫT BẰNG TÀU HÚT CễNG SUẤT > 2000CV










                    Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vột tàu hỳt cụng suất >2000CV, chiều sõu nạo vột 

[image: image397.wmf] 9m, chiều cao ống xả 

[image: image398.wmf] 6m, chiều dài ống xả 

[image: image399.wmf] 500m

		

		

		

		

		



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.71310

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		26.875

		2.123.756

		2.150.631



		AB.71320

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		34.612

		2.937.390

		2.972.002



		AB.71330

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		42.756

		3.506.914

		3.549.670



		AB.71340

		Đất sét dính

		100m3

		

		59.044

		4.491.621

		4.550.665



		AB.71350

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		91.213

		6.533.505

		6.624.718





AB.72000 - NẠO VẫT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN, CUỐC SễNG


 Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ vào xà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).


AB.72100 - NẠO VẫT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN










                    Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu cuốc biển 2085CV độ sâu hạ gầu từ 6 ( 9 m.

		

		

		

		

		



		AB.72110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		132.340

		2.419.810

		2.552.150



		AB.72120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		148.221

		3.274.309

		3.422.530



		AB.72130

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		181.204

		3.979.865

		4.161.069



		AB.72140

		Đất sét dính

		100m3

		

		427.561

		4.688.049

		5.115.610



		AB.72150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		590.441

		6.548.618

		7.139.059





AB.72200 - NẠO VẫT BẰNG TÀU CUỐC SễNG          











                    Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vột bằng tàu cuốc sụng

		

		

		

		

		



		AB.72210

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		104.217

		2.254.636

		2.358.853



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giỏ

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.72220

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		116.795

		3.086.849

		3.203.644



		AB.72230

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		142.670

		3.732.325

		3.874.995



		AB.72240

		Đất sét dính

		100m3

		

		336.370

		4.219.486

		4.555.856



		AB.72250

		Đất sột nửa cứng, sột cứng

		100m3

		

		449.212

		6.465.507

		6.914.719





AB.73000 - NẠO VẫT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


 Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trỡnh, vận chuyển đất cát đến bói đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).


AB.73100 - NẠO VẫT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CễNG SUẤT 

[image: image400.wmf] 2500CV










                    Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vột bằng tàu hỳt bụng tự hành cụng suất




[image: image401.wmf] 2500CV độ sâu hạ gầu từ 4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất 

[image: image402.wmf] 6km

		

		

		

		

		



		AB.73110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		76.961

		2.621.705

		2.698.666



		AB.73120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		89.177

		3.592.707

		3.681.884



		AB.73130

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		109.944

		4.342.698

		4.452.642



		AB.73140

		Đất sét dính

		100m3

		

		152.700

		5.389.060

		5.541.760



		AB.73150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		277.711

		7.768.015

		8.045.726





AB.73200 - NẠO VẫT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CễNG SUẤT > 2500CV










                     Đơn vị tính: đ/100m3 

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giỏ



		

		Nạo vột bằng tàu hỳt


bụng tự hành cụng suất


> 2500CV độ sâu hạ gầu 


từ 5 đến 9 m, cự ly vận chuyển đất 

[image: image403.wmf] 6km

		

		

		

		

		



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.73210

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		72.889

		2.080.558

		2.153.447



		AB.73220

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		84.698

		2.860.589

		2.945.287



		AB.73230

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		104.243

		3.380.728

		3.484.971



		AB.73240

		Đất sét dính

		100m3

		

		144.963

		4.759.532

		4.904.495



		AB.73250

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		263.459

		6.580.199

		6.843.658





AB.74100 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH, ĐỔ ĐẤT


                   BẰNG HỆ THỐNG THUỶ LỰC XẢ ĐÁY


 Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trỡnh, vận chuyển đất cát đến bói đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).










                    Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vột bằng tàu hỳt phun, hỳt bụng tự hành cụng suất >2500CV độ sâu hạ gầu từ 5 đến 9 m, cự ly vận chuyển đất 

[image: image404.wmf] 6km

		

		

		

		

		



		AB.74110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		53.751

		7.099.144

		7.152.895



		AB.74120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		62.302

		8.459.805

		8.522.107



		AB.74130

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		76.147

		10.170.545

		10.246.692



		AB.74140

		Đất sét dính

		100m3

		

		106.687

		12.610.873

		12.717.560



		AB.74150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		194.235

		18.221.118

		18.415.353





AB.75100 - XÓI HÚT ĐẤT TỪ TÀU HÚT BỤNG, PHUN LÊN BỜ


 Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, xúi làm loóng hỗn hợp bựn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ bằng hệ thống bơm thuỷ lực 1510CV. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.










                    Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ

		

		

		

		

		



		AB.75110

		Chiều dài ống 

[image: image405.wmf] 300m

		100m3

		78.750

		10.638

		1.437.056

		1.526.444



		AB.75120

		Chiều dài ống 

[image: image406.wmf] 500m

		100m3

		86.625

		12.766

		1.676.565

		1.775.956



		AB.75130

		Chiều dài ống 

[image: image407.wmf] 800m

		100m3

		94.500

		14.893

		1.836.238

		1.945.631



		AB.75140

		Chiều dài ống 

[image: image408.wmf] 1000m

		100m3

		102.375

		19.148

		2.075.747

		2.197.270





AB.81100 - NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY


 Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện công tác nạo vét theo yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá tính cho trường hợp đổ đất một bên).










                    Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Máy đào gầu dây < 0,4m3, chiều cao đổ đất 

[image: image409.wmf] 3m

		

		

		

		

		



		AB.81111

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		68.916

		1.045.218

		1.114.134



		AB.81112

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15 %, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		1.159.242

		1.228.158



		AB.81113

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		68.916

		1.349.282

		1.418.198



		AB.81114

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng


Máy đào gầu dây 

[image: image410.wmf] 0,4m3, chiều cao đổ đất > 3m

		100m3

		

		68.916

		1.539.322

		1.608.238



		AB.81121

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		68.916

		1.311.274

		1.380.190



		AB.81122

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		1.463.306

		1.532.222



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giỏ



		AB.81123

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		68.916

		1.672.349

		1.741.265



		AB.81124

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng 


Máy đào gầu dây 

[image: image411.wmf] 0,65m3, chiều cao đổ đất 

[image: image412.wmf] 3m

		100m3

		

		68.916

		1.919.401

		1.988.317



		AB.81131

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		68.916

		813.244

		882.160



		AB.81132

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		920.250

		989.166



		AB.81133

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		68.916

		1.027.256

		1.096.172



		AB.81134

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng


Máy đào gầu dây 

[image: image413.wmf] 0,65m3, chiều cao đổ đất > 3m

		100m3

		

		68.916

		1.241.267

		1.310.183



		AB.81141

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		68.916

		1.027.256

		1.096.172



		AB.81142

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		1.155.663

		1.224.579



		AB.81143

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		68.916

		1.305.471

		1.374.387



		AB.81144

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng


Máy đào gầu dây 

[image: image414.wmf] 1,2m3, chiều cao đổ đất 

[image: image415.wmf] 3m

		100m3

		

		68.916

		1.540.884

		1.609.800



		AB.81151

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		68.916

		794.513

		863.429



		AB.81152

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		893.827

		962.743



		AB.81153

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		68.916

		1.026.246

		1.095.162



		AB.81154

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng


Máy đào gầu dây 

[image: image416.wmf] 1,2m3, chiều cao đổ đất > 3m

		100m3

		

		68.916

		1.191.770

		1.260.686





		AB.81161

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		68.916

		1.026.246

		1.095.162



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.81162

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		1.125.560

		1.194.476



		AB.81163

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		68.916

		1.291.084

		1.360.000



		AB.81164

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		

		68.916

		1.489.712

		1.558.628





Ghi chỳ:


Đơn giá tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất 2 bên thỡ chi phớ nhõn cụng, mỏy thi cụng được nhân với hệ số 0,85 so với đơn giá đổ đất một bên tương ứng.


AB.81200 - NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên xà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong đơn giá).


                 






          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 

[image: image417.wmf] 1,6m3 chiều sõu 

[image: image418.wmf] 6m

		

		

		

		

		



		AB.81211

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		1.385.546

		1.454.462



		AB.81212

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi 

		100m3

		

		68.916

		1.519.631

		1.588.547



		AB.81213

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến đất sét dính

		100m3

		

		68.916

		1.743.107

		1.812.023



		AB.81214

		Đất sột nửa cứng, sột cứng


Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 

[image: image419.wmf] 2,3m3 chiều sõu 

[image: image420.wmf] 6m

		100m3

		

		68.916

		2.905.178

		2.974.094



		AB.81221

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng 


tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		1.188.658

		1.257.574



		AB.81222

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi 

		100m3

		

		68.916

		1.350.748

		1.419.664





		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.81223

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến đất sét dính

		100m3

		

		68.916

		1.512.838

		1.581.754



		AB.81224

		Đất sét nửa cứng, sét cứng


Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 

[image: image421.wmf] 1,6m3 chiều sõu > 6m ( 9m

		100m3

		

		68.916

		2.269.257

		2.338.173



		AB.81231

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		1.653.717

		1.722.633



		AB.81232

		Đất thịt pha cỏt, pha sột cú lẫn sỏi

		100m3

		

		68.916

		1.787.802

		1.856.718



		AB.81233

		Đất thịt pha cát, pha sét 
cú lẫn sỏi, vỏ sũ, hến đất sét dính

		100m3

		

		68.916

		2.055.972

		2.124.888



		AB.81234

		Đất sét nửa cứng, sét cứng


Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 

[image: image422.wmf] 2,3m3 chiều sõu > 6m ( 9m

		100m3

		

		68.916

		3.039.263

		3.108.179



		AB.81241

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn 

		100m3

		

		68.916

		1.446.095

		1.515.011



		AB.81242

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi 

		100m3

		

		68.916

		1.668.571

		1.737.487



		AB.81243

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến đất sét dính

		100m3

		

		68.916

		1.891.048

		1.959.964



		AB.81244

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		68.916

		2.836.571

		2.905.487





AB. 81300- NẠO VÉT BẰNG TÀU ĐÀO


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, làm phao tiờu bỏo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo 1200CV. Bốc xúc đất, đá mồ côi lên xà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thụng thuỷ trong phạm vi cụng trỡnh (Vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong đơn giá).


        







          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đào đất, đá đổ lên xà lan, bằng tàu đào, chiều sâu đào 9 ( 15m

		

		

		

		

		



		AB.81310

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn.

		100m3

		

		71.777

		3.948.456

		4.020.233



		AB.81320

		Đất thịt pha cỏt, pha sột cú lẫn sỏi

		100m3

		

		75.765

		5.400.864

		5.476.629





		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.81330

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến đất sét dính

		100m3

		

		80.251

		7.785.464

		7.865.715



		AB.81340

		Đất sét nửa cứng, sột cứng

		100m3

		

		89.223

		10.787.937

		10.877.160



		AB.81350

		Đá mồ côi đường kính 1 ( 3m

		100m3

		

		417.206

		58.290.843

		58.708.049





Ghi chỳ:


Chiều sâu đào từ 15 ( 20m thỡ đơn giá nạo vét bằng tàu đào được nhân hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá nạo vét bằng tàu đào tương ứng.


AB. 82000- ĐÀO PHÁ ĐÁ, BỐC XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TẦU ĐÀO


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, tiến hành phá đá theo quy trỡnh, lặn kiểm tra sau khi phỏ. Đối với công tác bốc xúc đá lên xà lan, lặn kiểm tra bói đá sau khi phá bằng máy hoặc bói đá sau khi nổ mỡn, di chuyển tầu đến vị trí bốc xúc. Bốc xúc đá sau khi phá bằng tầu đào lên xà lan, lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xỳc và lặn kiểm tra trong quỏ trỡnh bốc xỳc.


        







          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ sâu 

[image: image423.wmf] 10m

		

		

		

		

		



		AB.82110

		- Đá cấp I, II

		100m3

		

		403.748

		158.478.812

		158.882.560



		AB.82120

		- Đá cấp III, IV

		100m3

		

		348.918

		137.560.220

		137.909.138



		AB.82210

		Bốc xúc đá sau khi phá bằng tầu hoặc đá sau nổ mỡn lờn xà lan, độ sâu 

[image: image424.wmf] 10m

		100m3

		

		623.067

		20.101.649

		20.724.716





Ghi chỳ: Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước >10m ( 20m được nhân hệ số 1,25, từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá đào đá và bốc xúc đá tương ứng.

AB. 90000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT BẰNG TÀU KÉO, XÀ LAN VÀ 


                     TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH 


Thành phần cụng việc:


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên xà lan bằng tàu kéo.


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành công suất 

[image: image425.wmf] 2500CV và cụng suất > 2500CV.


AB. 91000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG TÀU KÉO, XÀ LAN






         




         Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360CV, xà lan 400T

		

		

		

		

		



		AB.91111

		Vận chuyển 1km đầu 
Vận chuyển 1km tiếp theo

		100m3

		

		

		410.955

		410.955



		AB.91121

		Cự ly    < 6km

		100m3

		

		

		348.490

		348.490



		AB.91122

		Cự ly 6 ( 20km

		100m3

		

		

		312.326

		312.326



		AB.91123

		Cự ly    > 20km

		100m3

		

		

		302.463

		302.463



		

		Vận chuyển đất, đá đổ đi bằng tàu kéo 1200CV, xà lan 800T ( 1000T

		

		

		

		

		



		AB.91211

		Vận chuyển 1km đầu 

Vận chuyển 1km tiếp theo

		100m3

		

		

		673.275

		673.275



		AB.91221

		Cự ly    < 6km

		100m3

		

		

		565.551

		565.551



		AB.91222

		Cự ly 6 ( 20km

		100m3

		

		

		511.689

		511.689



		AB.91223

		Cự ly    > 20km

		100m3

		

		

		484.758

		484.758





AB. 92000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU 


                     BẰNG TẦU HÚT BỤNG TỰ HÀNH






          




  Đơn vị tính: đ/100m3/1km


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 6 ( 20 km, tàu hỳt bụng tự hành 

		

		

		

		

		



		AB.92110

		Cụng suất < 2500CV

		100m3

		

		

		209.126

		209.126



		AB.92120

		Cụng suất < 5000CV

		100m3

		

		

		349.760

		349.760



		AB.92130

		Cụng suất > 5000CV

		100m3

		

		

		185.834

		185.834





Ghi chỳ: Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thỡ đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.


CHƯƠNG III


CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC,


KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI


AC.10000 - CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC


Quy định áp dụng:


- Đơn giá đóng cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với đơn giá đóng cọc tương ứng. Chi phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.


- Khi đóng, ép cọc xiên thỡ chi phớ nhõn cụng, mỏy thi cụng được nhân hệ số 1,22 so đơn giá đóng cọc tương ứng.


- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thỡ chi phớ nhõn cụng và mỏy thi cụng đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với đơn giá đóng, ép cọc tương ứng. Trong bảng đơn giá chưa tính đến công tác gia công chế tạo cọc dẫn.


- Đơn giá đóng cọc bằng máy đóng cọc trên mặt nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.


- Trong chi phí vật liệu khác đó tớnh đến chi phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.


- Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau:


+ Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I 

[image: image426.wmf] 60% chiều dài cọc ngập đất thỡ ỏp dụng đơn giá đất cấp I.


- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thỡ ỏp dụng đơn giá đất cấp II.


Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thỡ đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng đơn giá đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong đơn giá).


- Công tác đóng cọc ống các loại chưa tính đến các chi phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lũng cọc.


I- Công tác đóng cọc ván thép (cọc larsen), cọc ống thép, cọc thép hỡnh được tính đơn giá cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trỡnh. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thỡ chi phớ vật liệu cọc được xác định như sau:


    1) Chi phí tính theo thời gian và môi trường


Chi phớ vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong cụng trỡnh 

[image: image427.wmf] 1 thỏng bằng 1,17%. Thời gian cọc nằm lại trong cụng trỡnh từ thỏng thứ 2 trở đi thỡ cứ mỗi thỏng chi phớ vật liệu cọc được tính thêm như sau: 


a/ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng


b/ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng


c/Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng


     2) Hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũ cọc


a/ Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5%/1 lần đóng nhổ


b/ Đóng vào đất, đá, có ứng suất 

[image: image428.wmf] 5 kg/cm2 bằng 4,5% cho 1 lần đóng nhổ 


Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thỡ phần cọc cắt để lại công trỡnh được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trỡnh.


AC.11000 - ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CễNG


Thành phần cụng việc:

Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m


AC.11100 - ĐÓNG CỌC TRE


                Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc tre chiều dài cọc 

[image: image429.wmf] 2,5m

		

		

		

		

		



		AC.11110

		Cấp đất:      - Bùn

		100m

		190.470

		58.839

		

		249.309



		AC.11111

		                     - Đất cấp I

		100m

		198.008

		71.203

		

		269.211



		AC.11112

		                     - Đất cấp II

		100m

		198.008

		76.746

		

		274.754



		

		Đóng cọc tre chiều dài cọc > 2,5m

		

		

		

		

		



		AC.11120

		Cấp đất:      - Bùn

		100m

		200.298

		89.537

		

		289.835



		AC.11121

		                     - Đất cấp I

		100m

		200.298

		107.871

		

		308.169



		AC.11122

		                     - Đất cấp II

		100m

		200.298

		119.809

		

		320.107





AC.11200 - ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) ễ 8 - 10 CM


     








     Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc gỗ chiều dài cọc 

[image: image430.wmf] 2,5m

		

		

		

		

		



		AC.11210

		Cấp đất:      - Bùn

		100m

		424.043

		71.203

		

		495.246



		AC.11211

		                     - Đất cấp I

		100m

		425.874

		92.522

		

		518.396



		AC.11212

		                     - Đất cấp II

		100m

		425.874

		98.064

		

		523.938



		

		Đóng cọc gỗ chiều dài cọc > 2,5m

		

		

		

		

		



		AC.11220

		Cấp đất:      - Bùn

		100m

		420.647

		123.220

		

		543.867



		AC.11221

		                     - Đất cấp I

		100m

		422.668

		139.422

		

		562.090



		AC.11222

		                     - Đất cấp II

		100m

		422.668

		154.345

		

		577.013





ĐÓNG CỪ GỖ

   






                  








    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cừ gỗ loại I, chiều dài cừ 

[image: image431.wmf] 4m


Chiều dày cừ 

[image: image432.wmf] 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11311

		- Đất cấp I

		100m

		39.867

		1.343.057

		

		1.382.924



		AC.11312

		- Đất cấp II

		100m

		39.867

		1.628.723

		

		1.668.590



		

		Chiều dày cừ > 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11321

		- Đất cấp I

		100m

		39.867

		1.368.639

		

		1.408.506



		AC.11322

		- Đất cấp II

		100m

		39.867

		1.713.997

		

		1.753.864



		

		Đóng cừ gỗ loại I, chiều dài cừ > 4m


Chiều dày cừ 

[image: image433.wmf] 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11411

		- Đất cấp I

		100m

		36.855

		1.492.286

		

		1.529.141



		AC.11412

		- Đất cấp II

		100m

		36.855

		1.824.852

		

		1.861.707



		

		Chiều dày cừ > 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11421

		- Đất cấp I

		100m

		36.855

		1.551.977

		

		1.588.832



		AC.11422

		- Đất cấp II

		100m

		36.855

		1.978.344

		

		2.015.199



		

		Đóng cừ gỗ loại II, chiều dài cừ 

[image: image434.wmf] 4m


Chiều dày cừ 

[image: image435.wmf] 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11511

		- Đất cấp I

		100m

		39.867

		1.765.161

		

		1.805.028



		AC.11512

		- Đất cấp II

		100m

		39.867

		1.978.344

		

		2.018.211



		

		Chiều dày cừ > 8cm

		100m

		

		

		

		



		AC.11521

		- Đất cấp I

		100m

		39.867

		1.901.598

		

		1.941.465



		AC.11522

		- Đất cấp II

		100m

		39.867

		2.055.090

		

		2.094.957



		

		Đóng cừ gỗ loại II, chiều dài cừ >4m


Chiều dày cừ 

[image: image436.wmf] 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11611

		- Đất cấp I

		100m

		36.855

		1.858.961

		

		1.895.816



		AC.11612

		- Đất cấp II

		100m

		36.855

		2.097.727

		

		2.134.582



		

		Chiều dày cừ >8cm

		

		

		

		

		



		AC.11621

		- Đất cấp I

		100m

		36.855

		2.033.772

		

		2.070.627



		AC.11622

		- Đất cấp II

		100m

		36.855

		2.136.100

		

		2.172.955





AC.11700 - LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ VÁN

Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, đóng cây chống, nhổ cây chống, gia công lắp dựng, tháo dỡ ván tường chắn (vật liệu đó tớnh luõn chuyển).


               





                          Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AC.11710

		Làm tường chắn đất bằng gỗ ván

		100m2

		1.755.313

		1.092.566

		

		2.847.879





AC.12000 - ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY


AC.12100 - ĐÓNG CỌC GỖ

    








    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc gỗ trên mặt đất 


Chiều dài cọc 

[image: image437.wmf] 10m

		

		

		

		

		



		AC.12111

		- Đất cấp I

		100m

		371.175

		234.502

		2.169.142

		2.774.819



		AC.12112

		- Đất cấp II

		100m

		371.175

		239.192

		2.285.494

		2.895.861



		

		Chiều dài cọc >10m

		

		

		

		

		



		AC.12121

		- Đất cấp I

		100m

		371.175

		335.125

		3.266.179

		3.972.479



		AC.12122

		- Đất cấp II

		100m

		371.175

		358.149

		4.230.242

		4.959.566



		

		Đóng cọc gỗ trên mặt nước


Chiều dài cọc 

[image: image438.wmf] 10m

		

		

		

		

		



		AC.12211

		- Đất cấp I

		100m

		373.013

		285.666

		2.592.997

		3.251.676



		AC.12212

		- Đất cấp II

		100m

		373.013

		358.149

		2.784.148

		3.515.310



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		

		



		AC.12221

		- Đất cấp I

		100m

		373.013

		400.785

		3.906.118

		4.679.916



		AC.12222

		- Đất cấp II

		100m

		373.013

		436.600

		4.255.175

		5.064.788





AC.12300 - ĐÓNG CỪ GỖ


    








     Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cừ gỗ

		

		

		

		

		



		AC.12311

		- Đất cấp I

		100m

		

		264.348

		2.525.858

		2.790.206



		AC.12312

		- Đất cấp II

		100m

		

		278.844

		2.664.373

		2.943.217





AC.12400 - ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG 


                   KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC.

Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, di chuyển mỏy thi cụng, thỏo hệ thộp hỡnh định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.


AC.12410 - ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN

    








    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực


Chiều cao mỏng cọc (cm)

		

		

		

		

		



		AC.12411

		30-50 cm

		100m

		421.367

		565.114

		9.788.943

		10.775.424



		AC.12412

		60-84 cm

		100m

		471.716

		941.857

		15.878.386

		17.291.959



		AC.12413

		94-120 cm

		100m

		521.870

		1.424.271

		23.932.165

		25.878.306





AC.12420 - ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC

    








    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực


Chiều cao mỏng cọc (cm)

		

		

		

		

		



		AC.12421

		30-50 cm

		100m

		421.367

		647.814

		18.529.196

		19.598.377



		AC.12422

		60-84 cm

		100m

		471.716

		1.047.528

		30.182.235

		31.701.479



		AC.12423

		94-120 cm

		100m

		521.870

		1.585.076

		45.443.111

		47.550.057





AC.13000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG MÁY CÓ


                    TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 

[image: image439.wmf] 1,2T

    








    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc 

[image: image440.wmf] 24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.13111

		Kích thước cọc:

		100m

		

		204.656

		2.072.833

		2.277.489



		

		- 20x20cm

		

		

		

		

		



		AC.13112

		- 25x25cm

		100m

		

		213.184

		2.418.306

		2.631.490



		AC.13113

		- 30x30cm

		100m

		

		289.930

		2.936.514

		3.226.444





		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.13121

		Kích thước cọc:

		100m

		

		223.416

		2.262.843

		2.486.259



		

		- 20x20cm

		

		

		

		

		



		AC.13122

		- 25x25cm

		100m

		

		276.286

		2.798.325

		3.074.611



		AC.13123

		- 30x30cm

		100m

		

		332.566

		3.368.354

		3.700.920



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc >24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.13211

		Kích thước cọc:

		100m

		

		167.136

		1.692.814

		1.859.950



		

		- 20x20cm

		

		

		

		

		



		AC.13212

		- 25x25cm

		100m

		

		200.393

		2.029.649

		2.230.042



		AC.13213

		- 30x30cm

		100m

		

		245.588

		2.487.400

		2.732.988



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.13221

		Kích thước cọc:

		100m

		

		201.245

		2.038.286

		2.239.531



		

		- 20x20cm

		

		

		

		

		



		AC.13222

		- 25x25cm

		100m

		

		233.649

		2.366.485

		2.600.134



		AC.13223

		- 30x30cm

		100m

		

		296.752

		3.005.608

		3.302.360





AC.14000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY 


                    CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 

[image: image441.wmf] 1,8T    











    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc 

[image: image442.wmf] 24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.14111

		Kích thước cọc:  20x20cm

		100m

		

		162.872

		2.192.249

		2.355.121



		AC.14112

		- 25x25cm

		100m

		

		195.276

		2.628.403

		2.823.679



		AC.14113

		- 30x30cm

		100m

		

		240.471

		3.236.724

		3.477.195



		AC.14114

		- 35x35cm

		100m

		

		293.341

		3.948.344

		4.241.685



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.14121

		Kớch thước cọc:  20x20cm

		100m

		

		195.276

		2.628.403

		2.823.679



		AC.14122

		- 25x25cm

		100m

		

		234.502

		3.156.379

		3.390.881



		AC.14123

		- 30x30cm

		100m

		

		283.961

		3.822.089

		4.106.050



		AC.14124

		- 35x35cm

		100m

		

		353.885

		4.740.308

		5.094.193



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.14211

		Kích thước cọc:  20x20cm

		100m

		

		156.903

		2.111.905

		2.268.808



		AC.14212

		- 25x25cm

		100m

		

		173.958

		2.341.460

		2.515.418



		AC.14213

		- 30x30cm

		100m

		

		213.184

		2.869.436

		3.082.620



		AC.14214

		- 35x35cm

		100m

		

		245.588

		3.305.590

		3.551.178





		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.14221

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		

		189.307

		2.548.059

		2.737.366



		AC.14222

		- 25x25cm

		100m

		

		219.153

		2.949.780

		3.168.933



		AC.14223

		- 30x30cm

		100m

		

		266.906

		3.592.534

		3.859.440



		AC.14224

		- 35x35cm

		100m

		

		328.303

		4.418.931

		4.747.234





AC.15000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY 


                    CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 

[image: image443.wmf] 2,5T    











    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc 

[image: image444.wmf] 24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.15111

		Kích thước cọc:  25x25cm

		100m

		

		187.602

		2.817.881

		3.005.483



		AC.15112

		- 30x30cm

		100m

		

		218.300

		3.240.563

		3.458.863



		AC.15113

		- 35x35cm

		100m

		

		253.262

		3.761.871

		4.015.133



		AC.15114

		- 40x40cm

		100m

		

		312.101

		4.649.503

		4.961.604



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.15121

		Kích thước cọc:  25x25cm

		100m

		

		208.920

		3.029.222

		3.238.142



		AC.15122

		- 30x30cm

		100m

		

		265.200

		3.719.602

		3.984.802



		AC.15123

		- 35x35cm

		100m

		

		306.984

		4.579.056

		4.886.040



		AC.15124

		- 40x40cm

		100m

		

		377.761

		5.311.705

		5.689.466



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.15211

		Kích thước cọc:  25x25cm

		100m

		

		170.547

		2.789.702

		2.960.249



		AC.15212

		- 30x30cm

		100m

		

		197.834

		3.170.116

		3.367.950





		AC.15213

		- 35x35cm

		100m

		

		225.122

		3.719.602

		3.944.724



		AC.15214

		- 40x40cm

		100m

		

		276.286

		4.564.967

		4.841.253



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.15221

		Kích thước cọc:  25x25cm

		100m

		

		204.656

		2.986.954

		3.191.610



		AC.15222

		- 30x30cm

		100m

		

		225.122

		3.592.798

		3.817.920



		AC.15223

		- 35x35cm

		100m

		

		269.464

		4.452.251

		4.721.715



		AC.15224

		- 40x40cm

		100m

		

		308.690

		5.100.364

		5.409.054





AC.16000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY 


                    CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 

[image: image445.wmf] 3,5T    











    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc 

[image: image446.wmf] 24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.16111

		Kích thước cọc:  30x30cm

		100m

		

		199.540

		3.298.289

		3.497.829



		AC.16112

		- 35x35cm

		100m

		

		234.502

		3.848.004

		4.082.506



		AC.16113

		- 40x40cm

		100m

		

		281.402

		4.607.904

		4.889.306



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.16121

		Kích thước cọc:  30x30cm

		100m

		

		234.502

		4.009.685

		4.244.187



		AC.16122

		- 35x35cm

		100m

		

		268.611

		4.607.904

		4.876.515



		AC.16123

		- 40x40cm

		100m

		

		306.984

		5.529.485

		5.836.469



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.16211

		Kích thước cọc:  30x30cm

		100m

		

		167.989

		3.185.113

		3.353.102



		AC.16212

		- 35x35cm

		100m

		

		195.276

		3.702.491

		3.897.767



		AC.16213

		- 40x40cm

		100m

		

		239.618

		4.543.232

		4.782.850



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.16221

		Kích thước cọc:  30x30cm

		100m

		

		203.804

		3.864.172

		4.067.976



		AC.16222

		- 35x35cm

		100m

		

		238.766

		4.527.064

		4.765.830



		AC.16223

		- 40x40cm

		100m

		

		288.224

		5.432.476

		5.720.700





AC.17000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU


                   ĐÓNG CỌC 

[image: image447.wmf] 1,8T











    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 

[image: image448.wmf] 1,8T chiều dài cọc 

[image: image449.wmf] 24m

		

		

		

		

		



		AC.17111

		Kích thước cọc:  

		100m

		

		261.363

		12.632.924

		12.894.287



		

		          - 30x30cm

		

		

		

		

		



		AC.17112

		- 35x35cm

		100m

		

		289.930

		14.057.301

		14.347.231



		AC.17113

		- 40x40cm

		100m

		

		331.287

		16.081.519

		16.412.806





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 

[image: image450.wmf] 1,8T chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		AC.17211

		Kích thước cọc:


- 30x30cm

		100m

		

		215.315

		12.059.312

		12.274.627



		AC.17212

		- 35x35cm

		100m

		

		258.805

		13.460.436

		13.719.241



		AC.17213

		- 40x40cm

		100m

		

		301.015

		15.328.602

		15.629.617





AC.18000 - TÀU ĐÓNG CỌC 

[image: image451.wmf] 2,5T

Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 

[image: image452.wmf] 2,5T chiều dài cọc 

[image: image453.wmf] 24m

		

		

		

		

		



		AC.18111

		Kích thước cọc:


- 30x30cm

		100m

		

		255.820

		11.662.895

		11.918.715



		AC.18112

		- 35x35cm

		100m

		

		277.139

		13.095.703

		13.372.842



		AC.18113

		- 40x40cm

		100m

		

		321.055

		15.904.704

		16.225.759



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 

[image: image454.wmf] 2,5T chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		AC.18211

		Kích thước cọc:


- 30x30cm

		100m

		

		188.881

		10.775.098

		10.963.979



		AC.18212

		- 35x35cm

		100m

		

		213.184

		11.079.339

		11.292.523



		AC.18213

		- 40x40cm

		100m

		

		285.240

		12.207.907

		12.493.147





AC.19000 - TÀU ĐÓNG CỌC 

[image: image455.wmf] 3,5T

Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 

[image: image456.wmf] 3,5T chiều dài cọc 

[image: image457.wmf] 24m

		

		

		

		

		



		AC.19111

		Kích thước cọc:


- 30x30cm

		100m

		

		184.191

		10.863.281

		11.047.472



		AC.19112

		- 35x35cm

		100m

		

		216.595

		12.559.644

		12.776.239



		AC.19113

		- 40x40cm

		100m

		

		245.161

		14.195.423

		14.440.584



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 

[image: image458.wmf] 3,5T chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		AC.19211

		Kích thước cọc:


- 30x30cm

		100m

		

		116.825

		10.136.268

		10.253.093



		AC.19212

		- 35x35cm

		100m

		

		200.393

		11.060.668

		11.261.061



		AC.19213

		- 40x40cm

		100m

		

		237.060

		12.240.041

		12.477.101





AC.21000 - ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC HOẶC BÚA RUNG


AC.21110 - ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN


AC.21120 - ĐÓNG CỌC TRÊN MẶT NƯỚC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.21111

		Đường kính cọc:


        

[image: image459.wmf] 550mm

		100m

		

		363.265

		11.891.902

		12.255.167



		AC.21112

		        

[image: image460.wmf] 800mm

		100m

		

		451.949

		10.605.443

		11.057.392



		AC.21113

		        

[image: image461.wmf] 1000mm

		100m

		

		541.486

		12.089.107

		12.630.593



		

		Đóng cọc trên mặt nước 

		

		

		

		

		



		AC.21121

		Đường kính cọc:


        

[image: image462.wmf] 550mm

		100m

		

		652.342

		22.272.376

		22.924.718



		AC.21122

		        

[image: image463.wmf] 800mm

		100m

		

		746.143

		21.582.328

		22.328.471



		AC.21123

		        

[image: image464.wmf] 1000mm

		100m

		

		852.735

		24.913.074

		25.765.809





AC.21200 - ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA


        THUỶ LỰC 

[image: image465.wmf] 7,5 tấn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5T

		

		

		

		

		



		AC.21211

		Đường kính cọc:


        

[image: image466.wmf] 600mm

		100m

		

		598.145

		36.116.480

		36.714.625



		AC.21212

		        

[image: image467.wmf] 800mm

		100m

		

		625.560

		37.709.451

		38.335.011



		AC.21213

		        

[image: image468.wmf] 1000mm

		100m

		

		657.959

		39.592.054

		40.250.013





Ghi chú: Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc (C96) búa thuỷ lực 7,5T áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối 

[image: image469.wmf] 50m.

AC.22000 - ĐÓNG CỌC VÁN THÉP, CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong đơn giá.


AC.22100 - ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỌC LARSEN) TRÊN MẶT ĐẤT


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ván thép trên mặt đất

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc 

[image: image470.wmf] 12m

		

		

		

		

		



		AC.22111

		- Đất cấp I

		100m

		

		438.308

		3.546.623

		3.984.931



		AC.22112

		- Đất cấp II

		100m

		

		560.520

		4.561.537

		5.122.057



		

		Chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		

		



		AC.22121

		- Đất cấp I

		100m

		

		399.715

		3.234.342

		3.634.057



		AC.22122

		- Đất cấp II

		100m

		

		511.359

		4.126.574

		4.637.933





AC.22200 - ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (LARSEN) TRÊN MẶT NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ván thép trên mặt nước.

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc 

[image: image471.wmf] 12m

		

		

		

		

		



		AC.22211

		- Đất cấp I

		100m

		

		712.136

		16.485.429

		17.197.565



		AC.22212

		- Đất cấp II

		100m

		

		930.371

		27.990.148

		28.920.519



		

		Chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		

		



		AC.22221

		- Đất cấp I

		100m

		

		675.380

		17.588.118

		18.263.498



		AC.22222

		- Đất cấp II

		100m

		

		843.536

		22.660.486

		23.504.022





AC.22300 - ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG BÚA MÁY CÓ


         TRỌNG LƯỢNG BÚA 

[image: image472.wmf] 1,8 TẤN


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ống thép trên mặt đất

		

		

		

		

		



		AC.22311

		Đường kính cọc 

[image: image473.wmf] 300mm 

		100m

		

		163.561

		1.985.217

		2.148.778



		AC.22312

		

[image: image474.wmf] 500mm

		100m

		

		171.831

		2.085.593

		2.257.424



		

		Đóng cọc ống thép trên mặt nước

		

		

		

		

		





		AC.22321

		Đường kính cọc 

[image: image475.wmf] 300mm 

		100m

		

		317.015

		8.609.633

		8.926.648



		AC.22322

		

[image: image476.wmf] 500mm

		100m

		

		332.177

		9.013.952

		9.346.129





AC.22400 - ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC


         BÚA THUỶ LỰC 

[image: image477.wmf] 7,5 TẤN


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5T

		

		

		

		

		



		AC.22410

		Đường kính cọc

		

		

		

		

		



		

		

[image: image478.wmf] 600mm

		100m

		

		520.884

		32.061.214

		32.582.098



		AC.22420

		

[image: image479.wmf] 800mm

		100m

		

		545.807

		33.509.370

		34.055.177



		AC.22430

		

[image: image480.wmf] 1000mm

		100m

		

		573.222

		35.102.341

		35.675.563





ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) CAO > 100MM


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc thép hình trên mặt đất

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc 

[image: image481.wmf] 10m

		

		

		

		

		



		AC.22511

		- Đất cấp I

		100m

		

		203.992

		1.845.017

		2.049.009



		AC.22512

		- Đất cấp II

		100m

		

		215.019

		1.944.748

		2.159.767



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		

		



		AC.22521

		- Đất cấp I

		100m

		

		288.530

		2.596.827

		2.885.357



		AC.22522

		- Đất cấp II

		100m

		

		308.745

		2.778.770

		3.087.515



		

		Đóng cọc thép hình trên mặt nước

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc 

[image: image482.wmf] 10m

		

		

		

		

		



		AC.22611

		- Đất cấp I

		100m

		

		472.307

		12.185.417

		12.657.724



		AC.22612

		- Đất cấp II

		100m

		

		521.008

		12.926.062

		13.447.070



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		

		



		AC.22621

		- Đất cấp I

		100m

		

		696.055

		17.201.606

		17.897.661



		AC.22622

		- Đất cấp II

		100m

		

		740.621

		18.278.909

		19.019.530





ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (LOẠI THÉP U, I) CAO 

[image: image483.wmf] 100MM


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc thép hình trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.22711

		- Đất cấp I

		100m

		

		114.861

		1.662.178

		1.777.039



		AC.22712

		- Đất cấp II

		100m

		

		137.833

		1.745.287

		1.883.120



		

		Đóng cọc thép hình dưới nước

		

		

		

		

		



		AC.22721

		- Đất cấp I

		100m

		

		160.805

		13.497.865

		13.658.670



		AC.22722

		- Đất cấp II

		100m

		

		183.777

		14.397.201

		14.580.978





AC.23100 - NHỔ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG


        (Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc)


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép làm tường chắn đất, làm sàn thao tác

		

		

		

		

		



		AC.23110

		Trên cạn

		100m

		

		122.212

		2.601.207

		2.723.419



		AC.23120

		Dưới nước

		100m

		

		261.882

		4.960.629

		5.222.511





AC.23200 - NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG, CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nhổ cọc ván thép Larsen 3, Larsen 4

		

		

		

		

		



		AC.23210

		Trên cạn

		100m

		

		328.501

		5.956.647

		6.285.148



		AC.23220

		Dưới nước

		100m

		

		396.499

		9.597.083

		9.993.582





AC.24000 - LÀM CỌC CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc 

[image: image484.wmf] 7m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24111

		Đường kính cọc φ 330mm

		100m

		911.196

		298.457

		4.285.062

		5.494.715



		AC.24112

		φ 430mm

		100m

		1.590.343

		534.238

		4.570.733

		6.695.314



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24121

		Đường kính cọc φ 330mm

		100m

		911.196

		319.775

		4.570.733

		5.801.704



		AC.24122

		φ 430mm

		100m

		1.590.343

		572.611

		4.999.239

		7.162.193



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc 

[image: image485.wmf] 12m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24211

		Đường kính cọc φ 330mm

		100m

		911.196

		341.094

		3.856.556

		5.108.846



		AC.24212

		φ 430mm

		100m

		1.590.343

		610.558

		4.113.659

		6.314.560



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24221

		Đường kính cọc φ 330mm

		100m

		911.196

		362.412

		4.113.659

		5.387.267



		AC.24222

		φ 430mm

		100m

		1.590.343

		648.931

		4.499.315

		6.738.589



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24311

		Đường kính cọc φ 330mm

		100m

		911.196

		383.731

		3.470.900

		4.765.827



		AC.24312

		φ 430mm

		100m

		1.590.343

		686.878

		3.699.437

		5.976.658



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24321

		Đường kính cọc φ 330mm

		100m

		911.196

		405.049

		3.699.437

		5.015.682



		AC.24322

		φ 430mm

		100m

		1.590.343

		725.251

		4.142.226

		6.457.820





AC.25000 - ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dài đoạn cọc 

[image: image486.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.25111

		Kích thước cọc

		

		

		

		

		



		

		15x15cm

		100m

		

		293.651

		2.250.930

		2.544.581



		AC.25112

		20x20cm

		100m

		

		531.913

		3.261.826

		3.793.739



		AC.25113

		25x25cm

		100m

		

		626.426

		3.841.407

		4.467.833



		AC.26111

		30x30cm

		100m

		

		901.174

		5.702.739

		6.603.913



		AC.26112

		35x35cm

		100m

		

		1.226.476

		7.761.289

		8.987.765



		AC.26113

		40x40cm

		100m

		

		1.595.738

		10.570.931

		12.166.669



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.25121

		Kích thước cọc

		

		

		

		

		



		

		15x15cm

		100m

		

		337.611

		2.587.895

		2.925.506



		AC.25122

		20x20cm

		100m

		

		611.040

		3.747.057

		4.358.097



		AC.25123

		25x25cm

		100m

		

		764.899

		4.690.560

		5.455.459



		AC.26121

		30x30cm

		100m

		

		1.098.993

		6.954.560

		8.053.553



		AC.26122

		35x35cm

		100m

		

		1.494.631

		9.458.202

		10.952.833



		AC.26123

		40x40cm

		100m

		

		1.943.020

		12.309.571

		14.252.591



		

		Chiều dài đoạn cọc > 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.25211

		Kích thước cọc

		

		

		

		

		



		

		15x15cm

		100m

		

		272.550

		2.089.186

		2.361.736



		AC.25212

		20x20cm

		100m

		

		494.547

		3.032.690

		3.527.237



		AC.25213

		25x25cm

		100m

		

		549.497

		3.369.655

		3.919.152



		AC.26211

		30x30cm

		100m

		

		791.275

		5.007.283

		5.798.558



		AC.26212

		35x35cm

		100m

		

		1.077.013

		6.815.469

		7.892.482



		AC.26213

		40x40cm

		100m

		

		1.397.919

		8.860.109

		10.258.028



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.25221

		Kích thước cọc

		

		

		

		

		



		

		15x15cm

		100m

		

		320.027

		2.453.109

		2.773.136



		AC.25222

		20x20cm

		100m

		

		538.507

		3.302.262

		3.840.769



		AC.25223

		25x25cm

		100m

		

		674.782

		4.110.979

		4.785.761



		AC.26221

		30x30cm

		100m

		

		971.510

		6.120.013

		7.091.523



		AC.26222

		35x35cm

		100m

		

		1.323.188

		8.303.745

		9.626.933



		AC.26223

		40x40cm

		100m

		

		1.718.825

		10.807.386

		12.526.211





AC.27000 - ÉP, NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG MÁY ÉP THUỶ LỰC


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ép, nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thuỷ lực

		

		

		

		

		



		AC.27110

		Nhổ cọc

		100m

		

		328.501

		2.965.545

		3.294.046



		AC.27120

		Ép cọc

		100m

		

		987.801

		4.448.317

		5.436.118





Ghi chú: Vật liệu cọc chưa tính trong đơn giá.


AC.28000 - ÉP SAU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đào hố, dựng cọc đến độ sâu cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật, neo cọc, ép cọc hoàn chỉnh bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ép sau cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc 

[image: image487.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.28111

		Kích thước cọc 10x10cm

		100m

		

		457.181

		494.197

		951.378



		AC.28112

		15x15cm

		100m

		

		549.497

		593.986

		1.143.483



		AC.28113

		20x20cm

		100m

		

		685.772

		743.671

		1.429.443



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.28121

		Kích thước cọc 10x10cm

		100m

		

		525.319

		567.851

		1.093.170



		AC.28122

		15x15cm

		100m

		

		632.141

		681.896

		1.314.037



		AC.28123

		20x20cm

		100m

		

		822.926

		890.980

		1.713.906



		

		Ép sau cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc > 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.28212

		Kích thước cọc 15x15cm

		100m

		

		510.812

		551.219

		1.062.031



		AC.28213

		20x20cm

		100m

		

		624.228

		674.769

		1.298.997



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.28222

		Kích thước cọc 15x15cm

		100m

		

		585.104

		632.002

		1.217.106



		AC.28223

		20x20cm

		100m

		

		702.037

		760.303

		1.462.340





AC.29000 - CÔNG TÁC NỐI CỌC


AC.29100 - NỐI CỌC VÁN THÉP LARSEN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo bản táp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối cọc ván thép Larsen

		

		

		

		

		



		AC.29111

		- Trên cạn

		1mối


nối

		110.760

		22.972

		256.164

		389.896



		AC.29121

		- Dưới nước

		1mối


nối

		110.760

		29.864

		446.030

		586.654





AC.29200 - NỐI CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc ván thép, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối cọc ống thép, cọc thép hình

		

		

		

		

		



		AC.29211

		- Cọc thép hình

		1mối


nối

		179.369

		68.916

		61.492

		309.777



		AC.29221

		- Cọc ống thép

		1mối


nối

		153.508

		114.861

		86.088

		354.457





AC.29300 - NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối cọc vuông

		

		

		

		

		



		AC.29311

		Kích thước cọc 20x20cm

		1mối


nối

		92.105

		13.324

		12.064

		117.493



		AC.29321

		25x25cm

		1mối


nối

		101.324

		15.621

		14.477

		131.422



		AC.29331

		30x30cm

		1mối


nối

		112.857

		35.377

		18.096

		166.330





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AC.29341

		35x35cm

		1mối


nối

		216.048

		37.215

		21.715

		274.978



		AC.29351

		40x40cm

		1mối


nối

		357.521

		44.106

		27.747

		429.374





AC.29400 - NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối loại cọc bê tông cốt thép

		

		

		

		

		



		AC.29411

		Đường kính cọc 

[image: image488.wmf] 600mm

		1mối


nối

		240.324

		34.458

		44.637

		319.419



		AC.29421

		

[image: image489.wmf]1000mm

		1mối


nối

		492.586

		68.916

		90.481

		651.983





Ghi chú:


Chi phí thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc.


AC.30000 - CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI


Thuyết minh và quy định áp dụng:


Đơn giá công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được tính cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan < 30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn, từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước < 4m, tốc độ dòng chảy < 2m/s), mực nước thuỷ triều lên và xuống chênh lệch 

[image: image490.wmf] 1,5m, chiều sâu khoan ngàm vào đá bằng 1 lần đường kính. Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:


- Trường hợp độ sâu khoan > 30m thì từ m thứ 31 trở đi đơn giá được nhân với hệ số 1,015 so với đơn giá tương ứng.


- Khoan ở nơi có dòng chảy > 2m/s được nhân với hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, vùng cửa sông, cửa biển, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.


- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.


- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu > 4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá tương ứng; khoan ở khu vực thuỷ triều mạnh, chênh lệch mực nước thuỷ triều lúc nước lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thuỷ triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá khoan tương ứng.


- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ > 30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá tương ứng.


- Trường hợp chiều sâu khoan ngàm vào đá > 1 lần đường kính cọc thì cứ 1m khoan sâu thêm vào đá được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đá tương ứng.


- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến 

[image: image491.wmf] 10cm thì đơn giá khoan vào đất này được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đất tương ứng.


AC.31000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẮC CÓ ỐNG VÁCH


(Không sử dụng dung dịch khoan)

Thành phần công việc:


Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AC.31100 - KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31110

		- 800mm

		m

		134.640

		96.483

		418.211

		649.334



		AC.31120

		- 1000mm

		m

		157.080

		106.131

		460.032

		723.243



		AC.31130

		- 1200mm

		m

		190.740

		116.239

		501.853

		808.832



		AC.31140

		- 1300mm

		m

		201.960

		121.752

		533.219

		856.931



		AC.31150

		- 1400mm

		m

		224.400

		127.266

		554.129

		905.795



		AC.31160

		- 1500mm

		m

		246.840

		138.292

		606.405

		991.537



		AC.31170

		- 2000mm

		m

		269.280

		177.804

		1.028.097

		1.475.181





AC. 31200 - KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31210

		- 800mm

		m

		134.640

		144.724

		654.518

		933.882



		AC.31220

		- 1000mm

		m

		157.080

		158.967

		868.360

		1.184.407



		AC.31230

		- 1200mm

		m

		190.740

		175.048

		1.133.283

		1.499.071



		AC.31240

		- 1300mm

		m

		201.960

		183.777

		1.272.959

		1.658.696



		AC.31250

		- 1400mm

		m

		224.400

		192.506

		1.412.636

		1.829.542



		AC.31260

		- 1500mm

		m

		246.840

		209.506

		1.540.336

		1.996.682



		AC.31270

		- 2000mm

		m

		269.280

		274.746

		2.663.330

		3.207.356





AC.31300 - KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá trên cạn, bằng máy khoan VRM HD, Lepper 


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31311

		- 800mm

		m

		404.214

		267.855

		1.840.127

		2.512.196



		AC.31312

		- 1000mm

		m

		468.661

		294.503

		2.122.419

		2.885.583



		AC.31313

		- 1200mm

		m

		572.967

		323.907

		2.425.622

		3.322.496



		AC.31314

		- 1300mm

		m

		638.822

		339.758

		2.655.638

		3.634.218



		AC.31315

		- 1400mm

		m

		677.892

		356.435

		2.885.654

		3.919.981



		AC.31316

		- 1500mm

		m

		733.237

		387.769

		3.136.580

		4.257.586



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31321

		- 800mm

		m

		347.849

		243.826

		1.442.827

		2.034.502



		AC.31322

		- 1000mm

		m

		412.219

		267.809

		1.725.119

		2.405.147



		AC.31323

		- 1200mm

		m

		501.579

		295.146

		2.122.419

		2.919.144



		AC.31324

		- 1300mm

		m

		557.079

		307.780

		2.279.248

		3.144.107



		AC.31325

		- 1400mm

		m

		591.559

		319.772

		2.440.294

		3.351.625



		AC.31326

		- 1500mm

		m

		646.827

		347.752

		2.642.063

		3.636.642



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31331

		- 800mm

		m

		328.236

		221.865

		1.202.356

		1.752.457



		AC.31332

		- 1000mm

		m

		392.064

		243.826

		1.442.827

		2.078.717



		AC.31333

		- 1200mm

		m

		467.099

		267.809

		1.725.119

		2.460.027



		AC.31334

		- 1300mm

		m

		527.112

		281.133

		1.923.769

		2.732.014



		AC.31335

		- 1400mm

		m

		561.592

		295.146

		2.122.419

		2.979.157



		AC.31336

		- 1500mm

		m

		601.992

		321.104

		2.300.159

		3.223.255



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31341

		- 800mm

		m

		313.213

		181.893

		1.003.706

		1.498.812



		AC.31342

		- 1000mm

		m

		362.716

		191.863

		1.108.258

		1.662.837



		AC.31343

		- 1200mm

		m

		437.209

		219.843

		1.212.811

		1.869.863



		AC.31344

		- 1300mm

		m

		492.631

		230.502

		1.285.998

		2.009.131



		AC.31345

		- 1400mm

		m

		516.834

		241.850

		1.369.640

		2.128.324



		AC.31346

		- 1500mm

		m

		571.947

		321.104

		1.484.648

		2.377.699





AC.31400 - KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá dưới nước, bằng máy khoan VRM HD, Lepper 


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31411

		- 800mm

		m

		404.214

		289.127

		2.916.615

		3.609.956



		AC.31412

		- 1000mm

		m

		468.661

		317.796

		3.287.738

		4.074.195



		AC.31413

		- 1200mm

		m

		572.967

		349.773

		4.162.020

		5.084.760



		AC.31414

		- 1300mm

		m

		638.822

		367.738

		4.771.952

		5.778.512



		AC.31415

		- 1400mm

		m

		677.892

		385.059

		5.393.861

		6.456.812



		AC.31416

		- 1500mm

		m

		733.237

		418.368

		5.864.837

		7.016.442



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31421

		- 800mm

		m

		347.849

		263.169

		2.221.980

		2.832.998



		AC.31422

		- 1000mm

		m

		412.219

		296.478

		2.772.751

		3.481.448



		AC.31423

		- 1200mm

		m

		501.579

		318.439

		3.287.738

		4.107.756



		AC.31424

		- 1300mm

		m

		557.079

		334.428

		3.730.000

		4.621.507



		AC.31425

		- 1400mm

		m

		591.559

		350.417

		4.184.239

		5.126.215



		AC.31426

		- 1500mm

		m

		646.827

		381.061

		4.571.380

		5.599.268



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31431

		- 800mm

		m

		328.236

		211.206

		1.874.663

		2.414.105



		AC.31432

		- 1000mm

		m

		392.064

		232.524

		2.245.787

		2.870.375



		AC.31433

		- 1200mm

		m

		467.099

		255.817

		2.772.751

		3.495.667



		AC.31434

		- 1300mm

		m

		527.112

		268.498

		3.035.366

		3.830.976



		AC.31435

		- 1400mm

		m

		561.592

		281.133

		3.309.958

		4.152.683



		AC.31436

		- 1500mm

		m

		601.992

		305.805

		3.601.287

		4.509.084



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31441

		- 800mm

		m

		313.213

		195.860

		1.635.134

		2.144.207



		AC.31442

		- 1000mm

		m

		362.716

		215.846

		1.814.634

		2.393.196



		AC.31443

		- 1200mm

		m

		437.209

		236.521

		1.898.469

		2.572.199



		AC.31444

		- 1300mm

		m

		492.631

		248.834

		2.089.226

		2.830.691



		AC.31445

		- 1400mm

		m

		516.834

		261.147

		2.268.006

		3.045.987



		AC.31446

		- 1500mm

		m

		571.947

		283.843

		2.463.524

		3.319.314





KHOAN VÀO ĐÁ BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.31511

		Đá cấp I

		m

		947.523

		362.959

		4.846.744

		6.157.226



		AC.31512

		Đá cấp II

		m

		844.837

		308.745

		4.072.333

		5.225.915



		AC.31513

		Đá cấp III

		m

		786.542

		271.071

		3.378.034

		4.435.647



		AC.31514

		Đá cấp IV

		m

		741.320

		234.316

		2.603.623

		3.579.259



		

		Dưới nước

		

		

		

		

		



		AC.31521

		Đá cấp I

		m

		947.523

		371.689

		6.585.704

		7.904.916



		AC.31522

		Đá cấp II

		m

		844.837

		338.150

		5.598.909

		6.781.896



		AC.31523

		Đá cấp III

		m

		786.542

		284.854

		4.379.496

		5.450.892



		AC.31524

		Đá cấp IV

		m

		741.320

		252.234

		3.531.320

		4.524.874





AC.32000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN


         TUẦN HOÀN (có sử dụng dung dịch khoan)

Thành phần công việc:

- Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Chi phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng theo các quy định hiện hành cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.


- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.


AC.32100 - KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32111

		- 800mm

		m

		360.800

		96.483

		364.867

		822.150



		AC.32112

		- 1000mm

		m

		412.343

		106.131

		408.651

		927.125



		AC.32113

		- 1200mm

		m

		463.886

		116.239

		437.840

		1.017.965



		AC.32114

		- 1400mm

		m

		618.514

		127.266

		583.787

		1.329.567



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32121

		- 800mm

		m

		311.105

		77.186

		561.132

		949.423



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AC.32122

		- 1000mm

		m

		357.807

		84.997

		649.459

		1.092.263



		AC.32123

		- 1300mm

		m

		403.184

		93.267

		675.437

		1.171.888



		AC.32124

		- 1500mm

		m

		535.261

		102.915

		914.438

		1.552.614





AC.32200 - KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32211

		- 800mm

		m

		360.800

		144.724

		515.217

		1.020.741



		AC.32212

		- 1000mm

		m

		412.343

		158.967

		627.783

		1.199.093



		AC.32213

		- 1200mm

		m

		463.886

		175.048

		676.131

		1.315.065



		AC.32214

		- 1400mm

		m

		618.514

		192.506

		901.508

		1.712.528



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32221

		- 800mm

		m

		311.105

		115.779

		876.202

		1.303.086



		AC.32222

		- 1000mm

		m

		357.807

		124.968

		1.008.843

		1.491.618



		AC.32223

		- 1300mm

		m

		403.184

		140.130

		1.063.422

		1.606.736



		AC.32224

		- 1500mm

		m

		535.261

		153.913

		1.437.436

		2.126.610





AC.32300 - KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá cấp I trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32311

		- 800mm

		m

		487.560

		184.696

		1.897.306

		2.569.562



		AC.32312

		- 1000mm

		m

		563.040

		203.073

		2.116.226

		2.882.339



		AC.32313

		- 1200mm

		m

		638.520

		223.289

		2.539.471

		3.401.280



		AC.32314

		- 1400mm

		m

		848.640

		245.802

		2.962.717

		4.057.159





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32315

		- 800mm

		m

		572.628

		157.129

		3.512.266

		4.242.023



		AC.32316

		- 1000mm

		m

		659.328

		172.750

		4.368.302

		5.200.380



		AC.32317

		- 1300mm

		m

		743.988

		189.750

		5.274.693

		6.208.431



		AC.32318

		- 1500mm

		m

		994.296

		209.046

		6.080.375

		7.283.717



		

		Khoan vào đá cấp II trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32321

		- 800mm

		m

		439.620

		168.156

		1.488.656

		2.096.432



		AC.32322

		- 1000mm

		m

		505.920

		184.696

		1.692.981

		2.383.597



		AC.32323

		- 1200mm

		m

		572.220

		203.533

		2.116.226

		2.891.979



		AC.32324

		- 1400mm

		m

		762.960

		220.532

		2.539.471

		3.522.963



		

		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32325

		- 800mm

		m

		514.284

		144.265

		3.059.070

		3.717.619



		AC.32326

		- 1000mm

		m

		595.884

		158.508

		3.713.686

		4.468.078



		AC.32327

		- 1300mm

		m

		674.220

		174.588

		4.368.302

		5.217.110



		AC.32328

		- 1500mm

		m

		893.214

		192.047

		5.173.983

		6.259.244





Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá cấp III trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32331

		- 800mm

		m

		387.600

		152.994

		1.269.736

		1.810.330



		AC.32332

		- 1000mm

		m

		448.800

		168.156

		1.474.061

		2.091.017



		AC.32333

		- 1200mm

		m

		510.000

		184.696

		1.692.981

		2.387.677



		AC.32334

		- 1400mm

		m

		677.280

		203.533

		2.116.226

		2.997.039



		

		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32335

		- 800mm

		m

		461.346

		132.779

		2.605.875

		3.200.000



		AC.32336

		- 1000mm

		m

		531.216

		150.697

		3.109.425

		3.791.338



		AC.32337

		- 1300mm

		m

		600.372

		165.859

		3.550.032

		4.316.263



		AC.32338

		- 1500mm

		m

		796.212

		182.399

		4.330.536

		5.309.147



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá cấp IV trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32341

		- 800mm

		m

		391.170

		125.428

		1.065.410

		1.582.008



		AC.32342

		- 1000mm

		m

		420.240

		132.319

		1.269.736

		1.822.295



		AC.32343

		- 1200mm

		m

		478.890

		151.616

		1.488.656

		2.119.162



		AC.32344

		- 1400mm

		m

		638.520

		166.778

		1.692.981

		2.498.279



		

		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32345

		- 800mm

		m

		431.562

		130.022

		2.165.268

		2.726.852



		AC.32346

		- 1000mm

		m

		500.208

		142.887

		2.631.052

		3.274.147



		AC.32347

		- 1300mm

		m

		563.040

		157.589

		3.008.715

		3.729.344



		AC.32348

		- 1500mm

		m

		750.924

		173.210

		3.537.444

		4.461.578





AC.32400 - KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá cấp I dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32411

		- 800mm

		m

		487.560

		199.398

		2.687.801

		3.374.759



		AC.32412

		- 1000mm

		m

		563.040

		219.154

		3.178.967

		3.961.161



		AC.32413

		- 1200mm

		m

		638.520

		241.207

		3.922.980

		4.802.707



		AC.32414

		- 1400mm

		m

		848.640

		265.558

		4.177.415

		5.291.613



		

		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32415

		- 800mm

		m

		572.628

		175.966

		4.709.506

		5.458.100



		AC.32416

		- 1000mm

		m

		659.328

		193.425

		5.812.366

		6.665.119



		AC.32417

		- 1300mm

		m

		743.988

		212.722

		7.169.378

		8.126.088



		AC.32418

		- 1500mm

		m

		994.296

		234.316

		7.823.545

		9.052.157



		

		Khoan vào đá cấp II dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32421

		- 800mm

		m

		439.620

		181.480

		2.198.222

		2.819.322



		AC.32422

		- 1000mm

		m

		505.920

		204.452

		2.705.504

		3.415.876





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AC.32423

		- 1200mm

		m

		572.220

		219.613

		3.196.670

		3.988.503



		AC.32424

		- 1400mm

		m

		762.960

		241.667

		3.433.401

		4.438.028



		

		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32425

		- 800mm

		m

		514.284

		131.860

		4.023.945

		4.670.089





		AC.32426

		- 1000mm

		m

		595.884

		146.103

		4.828.735

		5.570.722



		AC.32427

		- 1300mm

		m

		674.220

		160.805

		5.917.484

		6.752.509



		AC.32428

		- 1500mm

		m

		893.214

		176.426

		6.587.348

		7.656.988



		

		Khoan vào đá cấp III dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32431

		- 800mm

		m

		387.600

		145.643

		1.961.490

		2.494.733



		AC.32432

		- 1000mm

		m

		448.800

		160.345

		2.198.222

		2.807.367



		AC.32433

		- 1200mm

		m

		510.000

		176.426

		2.705.504

		3.391.930



		AC.32434

		- 1400mm

		m

		677.280

		193.885

		2.942.235

		3.813.400



		

		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32435

		- 800mm

		m

		461.346

		125.428

		3.354.081

		3.940.855



		AC.32436

		- 1000mm

		m

		531.216

		138.292

		3.994.138

		4.663.646



		AC.32437

		- 1300mm

		m

		600.372

		151.616

		4.844.432

		5.596.420



		AC.32438

		- 1500mm

		m

		796.212

		166.778

		5.514.296

		6.477.286



		

		Khoan vào đá cấp IV dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32441

		- 800mm

		m

		391.170

		135.076

		1.708.643

		2.234.889



		AC.32442

		- 1000mm

		m

		420.240

		148.859

		1.961.490

		2.530.589



		AC.32443

		- 1200mm

		m

		478.890

		163.102

		2.214.338

		2.856.330



		AC.32444

		- 1400mm

		m

		638.520

		180.101

		2.452.656

		3.271.277



		

		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32445

		- 800mm

		m

		431.562

		118.996

		2.955.481

		3.506.039



		AC.32446

		- 1000mm

		m

		500.208

		130.941

		3.396.411

		4.027.560



		AC.32447

		- 1300mm

		m

		563.040

		144.265

		4.019.184

		4.726.489



		AC.32448

		- 1500mm

		m

		750.924

		158.508

		4.599.627

		5.509.059





Ghi chú: Máy khoan có momen xoay >200KNm gồm các loại máy BG22, BG25, G30, BG36, B250, B300 hoặc tương tự.

AC.32510 - KHOAN VÀO ĐẤT BẰNG MÁY KHOAN


         CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất bằng máy khoan QJ250 


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32511

		Trên cạn

		m

		162.078

		178.723

		1.084.927

		1.425.728



		AC.32512

		Dưới nước

		m

		188.394

		274.746

		1.576.197

		2.039.337





AC.32520 - KHOAN VÀO ĐÁ, TRÊN CẠN BẰNG MÁY KHOAN 


         CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan 


QJ 250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32521

		Đá cấp I

		m

		1.203.192

		395.580

		5.226.798

		6.825.570



		AC.32522

		Đá cấp II

		m

		1.085.280

		355.149

		4.441.821

		5.882.250



		AC.32523

		Đá cấp III

		m

		966.144

		327.582

		3.465.386

		4.759.112



		AC.32524

		Đá cấp IV

		m

		905.352

		269.693

		2.680.409

		3.855.454





AC.32530 - KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY KHOAN


         CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000MM


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ 250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32531

		Đá cấp I

		m

		1.203.192

		435.092

		7.347.069

		8.985.353



		AC.32532

		Đá cấp II

		m

		1.085.280

		390.526

		6.247.015

		7.722.821



		AC.32533

		Đá cấp III

		m

		966.144

		360.203

		4.876.359

		6.202.706



		AC.32534

		Đá cấp IV

		m

		905.352

		296.800

		3.809.142

		5.011.294





AC.32600 - KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI VÀO ĐÁ VỊ TRÍ CÓ


         HANG ĐỘNG CASTER, ĐÁ MỒ CÔI


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm 


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32611

		- 800mm

		m

		1.267.044

		148.767

		4.187.574

		5.603.385



		AC.32612

		- 1000mm

		m

		1.458.855

		171.096

		4.828.529

		6.458.480



		AC.32613

		- 1200mm

		m

		1.679.787

		196.779

		5.540.702

		7.417.268



		AC.32614

		- 1500mm

		m

		2.540.616

		245.939

		6.936.560

		9.723.115



		AC.32615

		- 2000mm

		m

		2.931.480

		344.352

		9.699.789

		12.975.621



		

		Khoan dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm 


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32621

		- 800mm

		m

		1.267.044

		178.539

		5.673.327

		7.118.910



		AC.32622

		- 1000mm

		m

		1.458.855

		205.325

		6.524.778

		8.188.958



		AC.32623

		- 1200mm

		m

		1.679.787

		236.107

		8.164.008

		10.079.902



		AC.32624

		- 1500mm

		m

		2.540.616

		295.146

		9.385.395

		12.221.157



		AC.32625

		- 2000mm

		m

		2.931.480

		413.222

		11.731.743

		15.076.445





AC.32700 - KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI VÀO CUỘI, SỎI, SẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan trên cạn vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32711

		- D1500mm

		m

		1.165.248

		236.766

		5.982.249

		7.384.263



		AC.32712

		- D2000mm

		m

		1.323.960

		321.503

		6.409.552

		8.055.015



		

		Khoan dưới nước vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32721

		- D1500mm

		m

		1.165.248

		296.082

		8.483.880

		9.945.210



		AC.32722

		- D2000mm

		m

		1.323.960

		401.754

		10.848.576

		12.574.290





AC.32800 - BƠM DUNG DỊCH BENTONIT CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN,


         THÀNH CỌC BARRETTE


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.


Đơn vị tính: đồng/1m3 dung dịch


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bơm dung dịch Bentônít

		

		

		

		

		



		AC.32810

		Lỗ khoan trên cạn

		m3

		71.758

		26.648

		23.977

		122.383



		AC.32820

		Lỗ khoan dưới nước

		m3

		71.758

		29.404

		112.446

		213.608





AC.33000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan, múc mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào xà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống múc. Công tác sản xuất, xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan chưa tính trong đơn giá.


KHOAN VÀO ĐẤT


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33111

		- 600mm

		m

		19.992

		180.440

		717.433

		917.865



		AC.33112

		- 800mm

		m

		24.276

		238.759

		879.905

		1.142.940



		AC.33113

		- 1000mm

		m

		28.560

		298.075

		1.042.377

		1.369.012



		

		Khoan vào đất dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33211

		- 600mm

		m

		19.584

		225.301

		2.147.423

		2.392.308



		AC.33212

		- 800mm

		m

		23.664

		298.075

		2.670.381

		2.992.120



		AC.33213

		- 1000mm

		m

		27.744

		372.345

		3.255.078

		3.655.167





AC.33300 - KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá trên cạn


Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33311

		- 600mm

		m

		157.896

		639.018

		1.581.966

		2.378.880



		AC.33312

		- 800mm

		m

		182.376

		851.858

		2.137.792

		3.172.026



		AC.33313

		- 1000mm

		m

		208.896

		1.064.697

		2.667.965

		3.941.558





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33321

		- 600mm

		m

		149.328

		606.618

		1.496.454

		2.252.400



		AC.33322

		- 800mm

		m

		179.928

		810.486

		1.992.422

		2.982.836



		AC.33323

		- 1000mm

		m

		202.368

		1.012.858

		2.496.941

		3.712.167



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33331

		- 600mm

		m

		146.064

		576.711

		1.419.494

		2.142.269



		AC.33332

		- 800mm

		m

		170.544

		768.616

		1.889.808

		2.828.968



		AC.33333

		- 1000mm

		m

		197.064

		960.520

		2.360.123

		3.517.707



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33341

		- 600mm

		m

		139.536

		547.801

		1.342.533

		2.029.870



		AC.33342

		- 800mm

		m

		164.016

		724.253

		1.787.194

		2.675.463



		AC.33343

		- 1000mm

		m

		190.536

		905.192

		2.231.855

		3.327.583





AC.33400 - KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33411

		- 600mm

		m

		157.896

		734.721

		5.664.633

		6.557.250



		AC.33412

		- 800mm

		m

		182.376

		976.969

		7.508.622

		8.667.967



		AC.33413

		- 1000mm

		m

		208.896

		1.221.212

		9.352.610

		10.782.718



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33421

		- 600mm

		m

		149.328

		697.835

		5.418.751

		6.265.914



		AC.33422

		- 800mm

		m

		175.848

		928.121

		7.190.850

		8.294.819



		AC.33423

		- 1000mm

		m

		202.368

		1.159.902

		8.962.948

		10.325.218



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33431

		- 600mm

		m

		146.064

		662.944

		5.121.843

		5.930.851



		AC.33432

		- 800mm

		m

		170.544

		881.266

		6.781.433

		7.833.243



		AC.33433

		- 1000mm

		m

		197.064

		1.101.583

		8.461.508

		9.760.155



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33441

		- 600mm

		m

		139.536

		629.547

		4.845.421

		5.614.504



		AC.33442

		- 800mm

		m

		164.016

		836.904

		6.412.988

		7.413.908



		AC.33443

		- 1000mm

		m

		190.536

		1.045.756

		7.980.554

		9.216.846





AC.34000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY


         ĐẤT TRÊN CẠN, DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34111

		- 600mm

		m

		186.026

		139.567

		1.019.304

		1.344.897



		AC.34112

		- 800mm

		m

		232.327

		185.923

		1.245.816

		1.664.066



		AC.34113

		- 1000mm

		m

		290.115

		232.279

		1.472.328

		1.994.722



		

		Khoan vào đất dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34221

		- 600mm

		m

		186.967

		179.443

		1.478.245

		1.844.655



		AC.34222

		- 800mm

		m

		233.415

		238.261

		1.845.114

		2.316.790



		AC.34223

		- 1000mm

		m

		291.438

		297.577

		2.214.467

		2.803.482





AC.34300 - KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34311

		- 600mm

		m

		463.743

		672.913

		4.303.728

		5.440.384



		AC.34312

		- 800mm

		m

		535.962

		892.232

		5.662.800

		7.090.994



		AC.34313

		- 1000mm

		m

		656.977

		1.116.537

		7.021.872

		8.795.386



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34321

		- 600mm

		m

		386.394

		638.021

		4.077.216

		5.101.631



		AC.34322

		- 800mm

		m

		446.601

		852.356

		5.379.660

		6.678.617



		AC.34323

		- 1000mm

		m

		547.466

		1.065.196

		6.795.360

		8.408.022



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34331

		- 600mm

		m

		322.468

		606.120

		3.850.704

		4.779.292



		AC.34332

		- 800mm

		m

		386.394

		807.994

		5.153.148

		6.347.536



		AC.34333

		- 1000mm

		m

		450.834

		1.009.867

		6.398.964

		7.859.665



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34341

		- 600mm

		m

		306.291

		575.714

		3.680.820

		4.562.825



		AC.34342

		- 800mm

		m

		354.467

		767.120

		4.926.636

		6.048.223



		AC.34343

		- 1000mm

		m

		418.790

		958.527

		6.059.196

		7.436.513





AC.34400 - KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34411

		- 600mm

		m

		461.259

		765.127

		7.064.474

		8.290.860



		AC.34412

		- 800mm

		m

		541.004

		1.019.836

		9.324.836

		10.885.676



		AC.34413

		- 1000mm

		m

		659.079

		1.274.546

		11.659.851

		13.593.476



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34421

		- 600mm

		m

		384.189

		726.746

		6.591.966

		7.702.901



		AC.34422

		- 800mm

		m

		450.746

		918.650

		8.786.811

		10.156.207



		AC.34423

		- 1000mm

		m

		549.215

		1.121.521

		10.951.091

		12.621.827



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34431

		- 600mm

		m

		323.555

		690.359

		6.218.587

		7.232.501



		AC.34432

		- 800mm

		m

		389.409

		918.152

		8.177.179

		9.484.740



		AC.34433

		- 1000mm

		m

		452.275

		1.146.444

		10.173.767

		11.772.486



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34441

		- 600mm

		m

		307.306

		655.467

		5.746.080

		6.708.853



		AC.34442

		- 800mm

		m

		355.908

		871.297

		7.605.543

		8.832.748



		AC.34443

		- 1000mm

		m

		420.113

		1.089.122

		9.495.572

		11.004.807





AC.34500 - LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu qui định (chưa có chi phí ống vách).


TRÊN MẶT NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc

		

		

		

		

		



		AC.34511

		

[image: image492.wmf] 800mm

		m

		44.981

		186.074

		553.114

		784.169



		AC.34512

		

[image: image493.wmf] 1000mm

		m

		49.420

		219.154

		575.525

		844.099



		AC.34513

		

[image: image494.wmf] 1300mm

		m

		52.448

		284.854

		599.131

		936.433



		AC.34514

		

[image: image495.wmf] 1500mm

		m

		55.658

		339.068

		635.289

		1.030.015



		AC.34515

		

[image: image496.wmf] 2000mm

		m

		64.573

		702.028

		1.104.472

		1.871.073





TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc

		

		

		

		

		



		AC.34521

		

[image: image497.wmf] 800mm

		m

		21.765

		148.859

		176.006

		346.630



		AC.34522

		

[image: image498.wmf] 1000mm

		m

		25.451

		175.507

		181.506

		382.464



		AC.34523

		

[image: image499.wmf] 1300mm

		m

		28.395

		227.883

		192.507

		448.785



		AC.34524

		

[image: image500.wmf] 1500mm

		m

		32.275

		271.530

		206.257

		510.062



		AC.34525

		

[image: image501.wmf] 2000mm

		m

		41.442

		561.438

		233.758

		836.638





AC.34600 - LẮP ĐẶT, THÁO DỠ MÁY KHOAN QJ 250 HOẶC TƯƠNG TỰ


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, gia công chế tạo sàn đỗ máy, lắp đặt cố định hệ thống máy khoan, tháo dỡ hệ thống máy khoan để thi công mố hoặc trụ khác theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, thiết bị trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đồng/1 lần lắp đặt, tháo dỡ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250

		

		

		

		

		



		AC.34610

		- Trên cạn

		1 lần

		571.789

		6.018.694

		7.273.086

		13.863.569



		AC.34620

		- Dưới nước

		1 lần

		571.789

		6.937.579

		14.759.406

		22.268.774





AC.35100 - ĐÀO TẠO LỖ CỌC, TƯỜNG BARRETTE


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị rãnh đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện rãnh đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


(Đơn giá chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác làm tường dẫn hướng trên miệng hố đào)

Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette

		

		

		

		

		



		

		Kích thước đào (mxm)

		

		

		

		

		



		AC.35110

		0,5x1,2

		m

		

		42.269

		156.695

		198.964



		AC.35120

		0,6x1,2

		m

		

		51.917

		187.420

		239.337



		AC.35130

		0,6x1,8

		m

		

		53.755

		196.637

		250.392



		AC.35140

		0,8x1,8

		m

		

		61.565

		227.362

		288.927



		AC.35150

		0,8x2,8

		m

		

		90.970

		337.970

		428.940





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AC.35160

		1,0x2,8

		m

		

		112.104

		408.637

		520.741



		AC.35170

		1,2x2,8

		m

		

		146.562

		534.608

		681.170



		AC.35180

		1,5x2,8

		m

		

		183.777

		675.941

		859.718





Ghi chú:


Đơn giá đào tạo lỗ làm cọc, tường bê tông cốt thép thi công theo công nghệ barret được tính cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu 

[image: image502.wmf] 30m. Trường hợp độ sâu cọc, tường > 30m thì cứ 10 sâu thêm chi phí nhân công, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,15 so với đơn giá tương ứng.

AC.36100 - KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM


         CÓ ĐỊNH HƯỚNG, ĐƯỜNG KÍNH 150-200MM


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan.


- Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào đầu pha để kéo về. Kéo ống nhựa HDPE về.


- Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường.


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan đặt ngầm ống nhựa HDPE

		

		

		

		

		



		AC.36110

		- Trên cạn

		100m

		722.210

		1.320.903

		11.892.367

		13.935.480



		AC.36120

		- Qua sông

		100m

		1.277.332

		1.669.820

		16.735.028

		19.682.180





Ghi chú:


- Trong đơn giá chưa tính chi phí ống nhựa.


- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm trên cạn áp dụng theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn.


- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm qua sông áp dụng theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm qua sông.


AC.36200 - KHOAN ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM BẰNG MÁY KHOAN NGẦM


         CÓ ĐỊNH HƯỚNG


AC.36211 - KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN


AC.36212 - KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN


AC.36221 - KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG


AC.36222 - KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 150mm hoặc 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan.


- Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào đầu phá để kéo về, kéo cáp ngầm về.


- Ra cáp tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường.


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan ngầm trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Số lượng cáp ngầm

		

		

		

		

		



		AC.36211

		- 01 sợi

		100m

		418.552

		1.196.289

		10.452.115

		12.066.956



		AC.36212

		- 02 sợi

		100m

		722.210

		1.595.052

		11.933.517

		14.250.779



		

		Khoan ngầm băng sông

		

		

		

		

		



		

		Số lượng cáp ngầm

		

		

		

		

		



		AC.36221

		- 01 sợi

		100m

		735.174

		1.445.516

		15.294.776

		17.475.466



		AC.36222

		- 02 sợi

		100m

		1.277.332

		1.943.970

		16.776.178

		19.997.480





CHƯƠNG IV


CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG


CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG BỘ

AD.11000 - LÀM MÓNG ĐƯỜNG


Thành phần công việc:

- Rải đá, chèn và lu lèn, hoàn thiện lớp móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.11100 - LÀM MÓNG ĐÁ BA, ĐÁ HỘC


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm móng đá ba, đá hộc. Chiều dày lớp móng đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.11110

		

[image: image503.wmf] 20 cm

		m3

		48.000

		25.171

		4.461

		77.632



		AD.11120

		> 20cm

		m3

		48.000

		22.024

		4.015

		74.039





AD.11200 - LÀM MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K

[image: image504.wmf]0,95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD. 11210 - LÀM MÓNG LỚP DƯỚI


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới

		

		

		

		

		



		AD.11211

		Đường mở rộng

		100m3

		6.085.694

		192.966

		1.707.591

		7.986.251



		AD.11212

		Đường làm mới

		100m3

		6.085.694

		179.182

		1.447.993

		7.712.869





AD.11220 - LÀM MÓNG LỚP TRÊN


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên

		

		

		

		

		



		AD.11221

		Đường mở rộng

		100m3

		6.626.714

		211.343

		1.828.564

		8.666.621



		AD.11222

		Đường làm mới

		100m3

		6.626.714

		202.155

		1.535.994

		8.364.863





AD.12000 - LÀM LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG


Thành phần công việc:

- Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.12100 - LÀM LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng

		

		

		

		

		



		

		Trạm trộn 20 - 25 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12111

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		15.369.061

		1.332.383

		3.629.248

		20.330.692



		AD.12112

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		17.280.612

		1.378.327

		3.629.248

		22.288.187



		

		Trạm trộn 30 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12121

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		15.369.061

		1.332.383

		3.733.239

		20.434.683



		AD.12122

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		17.280.612

		1.378.327

		3.733.239

		22.392.178



		

		Trạm trộn 50 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12131

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		15.369.061

		1.332.383

		3.653.343

		20.354.787



		AD.12132

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		17.280.612

		1.378.327

		3.653.343

		22.312.282





AD.12200 - LÀM LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm lớp móng cát mịn gia cố ximăng

		

		

		

		

		



		

		Trạm trộn 20 - 25 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12211

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		10.776.614

		1.332.383

		3.629.248

		15.738.245



		AD.12212

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		12.472.426

		1.378.327

		3.629.248

		17.480.001



		

		Trạm trộn 30 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12221

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		10.776.614

		1.332.383

		3.733.239

		15.842.236



		AD.12222

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		12.472.426

		1.378.327

		3.733.239

		17.583.992



		

		Trạm trộn 50 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12231

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		10.776.614

		1.332.383

		3.653.343

		15.762.340



		AD.12232

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		12.472.426

		1.378.327

		3.653.343

		17.504.096





AD.20000 - LÀM MẶT ĐƯỜNG


AD.21100 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM


Thành phần công việc:

- Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu phạm vi trong 30m.


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường đá dăm nước

		

		

		

		

		



		

		Lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21111

		- 8 cm

		100m2

		699.162

		421.680

		555.520

		1.676.362



		AD.21112

		- 10cm

		100m2

		850.800

		451.800

		686.032

		1.988.632



		AD.21113

		- 12cm

		100m2

		987.495

		473.261

		821.566

		2.282.322



		AD.21114

		- 14cm

		100m2

		1.153.352

		493.592

		956.540

		2.603.484



		AD.21115

		- 15cm

		100m2

		1.228.276

		505.640

		1.021.796

		2.755.712



		

		Lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21121

		- 8 cm

		100m2

		502.857

		205.946

		470.762

		1.179.565



		AD.21122

		- 10cm

		100m2

		628.095

		230.795

		565.587

		1.424.477



		AD.21123

		- 12cm

		100m2

		753.809

		246.984

		736.808

		1.737.601



		AD.21124

		- 14cm

		100m2

		879.523

		263.550

		818.251

		1.961.324



		AD.21125

		- 15cm

		100m2

		942.380

		271.833

		874.585

		2.088.798





Ghi chú:


Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.


AD.21200 - LÀM MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI


Thành phần công việc:

Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường cấp phối

		

		

		

		

		



		

		Lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21211

		- 6 cm

		100m2

		309.132

		122.377

		331.303

		762.812



		AD.21212

		- 8 cm

		100m2

		391.919

		130.049

		457.915

		979.883



		AD.21213

		- 10 cm

		100m2

		474.996

		138.086

		559.981

		1.173.063



		AD.21214

		- 12 cm

		100m2

		558.073

		146.122

		681.571

		1.385.766



		AD.21215

		- 14 cm

		100m2

		640.860

		154.159

		793.119

		1.588.138



		AD.21216

		- 16 cm

		100m2

		723.937

		162.196

		890.723

		1.776.856



		AD.21217

		- 18 cm

		100m2

		806.724

		169.867

		1.012.314

		1.988.905



		AD.21218

		- 20 cm

		100m2

		889.801

		177.904

		1.124.422

		2.192.127



		

		Lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21221

		- 6 cm

		100m2

		248.941

		72.331

		237.599

		558.871



		AD.21222

		- 8 cm

		100m2

		331.728

		80.367

		326.842

		738.937



		AD.21223

		- 10cm

		100m2

		414.805

		88.404

		396.559

		899.768



		AD.21224

		- 12cm

		100m2

		497.883

		96.441

		485.242

		1.079.566



		AD.21225

		- 14cm

		100m2

		580.670

		104.477

		564.441

		1.249.588



		AD.21226

		- 16cm

		100m2

		663.747

		112.149

		634.159

		1.410.055



		AD.21227

		- 18 cm

		100m2

		746.534

		120.186

		722.841

		1.589.561



		AD.21228

		- 20 cm

		100m2

		829.611

		128.222

		830.488

		1.788.321





Ghi chú:


Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.


AD. 21300 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA NHŨ TƯƠNG GỐC AXIT


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường 

		

		

		

		

		



		AD.21311

		- 3 cm

		100m2

		3.520.204

		458.771

		535.314

		4.514.289



		AD.21312

		- 8 cm

		100m2

		4.114.432

		566.642

		637.916

		5.318.990



		AD.21313

		- 10 cm

		100m2

		4.248.737

		768.740

		722.674

		5.740.151



		AD.21314

		- 12 cm

		100m2

		4.418.099

		810.951

		918.956

		6.148.006





AD.21400 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM KẸP ĐẤT


Thành phần công việc:

- Rải đá và đất trộn đá mạt, lu lèn. Tưới nước, bù chèn đá, đất, rải lớp bảo vệ. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Bảo dưỡng mặt đường 1 tháng.


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép 

		

		

		

		

		



		AD.21411

		- 10 cm

		100m2

		857.011

		393.292

		468.400

		1.718.703



		AD.21412

		- 12 cm

		100m2

		1.045.864

		409.024

		562.080

		2.016.968



		AD.21413

		- 14 cm

		100m2

		1.269.846

		422.003

		655.760

		2.347.609



		AD.21414

		- 16 cm

		100m2

		1.405.960

		434.588

		749.440

		2.589.988



		AD.21415

		- 18 cm

		100m2

		1.581.918

		448.353

		843.120

		2.873.391



		AD.21416

		- 20 cm

		100m2

		1.757.761

		460.152

		936.800

		3.154.713





AD.22000 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Quy định áp dụng:

Đơn giá tính cho chiều dày lớp trên cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì được tính nội suy nhưng không được tính lớp hao mòn (bằng đá 0,5x1, đá 0,15 đến 0,5, đất cấp phối tự nhiên).


AD.22100 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép 

		

		

		

		

		



		AD.22111

		- 10 cm

		100m2

		720.809

		262.326

		292.030

		1.275.165



		AD.22112

		- 14 cm

		100m2

		986.495

		330.366

		373.378

		1.690.239



		AD.22113

		- 16 cm

		100m2

		1.120.142

		377.561

		437.686

		1.935.389



		AD.22114

		- 18 cm

		100m2

		1.250.752

		424.756

		496.236

		2.171.744





AD.22200 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm

		

		

		

		

		



		AD.22211

		Mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên

		100m2

		692.000

		262.326

		461.886

		1.416.212



		AD.22311

		Mặt đường đá cấp phối Dmax4cm

		100m2

		615.538

		137.652

		187.748

		940.938





AD. 23000 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.23100 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường đá dăm đen

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23111

		- 3 cm

		100m2

		

		39.512

		175.906

		215.418



		AD.23112

		- 4 cm

		100m2

		

		52.376

		202.287

		254.663



		AD.23113

		- 5 cm

		100m2

		

		65.700

		229.068

		294.768



		AD.23114

		- 6 cm

		100m2

		

		78.565

		293.880

		372.445



		AD.23115

		- 7 cm

		100m2

		

		92.348

		320.261

		412.609



		AD.23116

		- 8 cm

		100m2

		

		105.212

		347.042

		452.254





AD. 23210 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT THÔ


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23211

		- 3 cm

		100m2

		

		49.160

		206.075

		255.235



		AD.23212

		- 4 cm

		100m2

		

		65.700

		239.651

		305.351





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AD.23213

		- 5 cm

		100m2

		

		81.781

		283.409

		365.190



		AD.23214

		- 6 cm

		100m2

		

		98.321

		316.985

		415.306



		AD.23215

		- 7 cm

		100m2

		

		114.861

		350.561

		465.422





AD.23220 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT TRUNG


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23221

		- 3 cm

		100m2

		

		50.079

		208.473

		258.552



		AD.23222

		- 4 cm

		100m2

		

		66.619

		244.447

		311.066



		AD.23223

		- 5 cm

		100m2

		

		83.618

		289.404

		373.022



		AD.23224

		- 6 cm

		100m2

		

		100.158

		317.384

		417.542



		AD.23225

		- 7 cm

		100m2

		

		117.158

		358.955

		476.113





AD.23230 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT MỊN


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23231

		- 3 cm

		100m2

		

		50.998

		213.669

		264.667



		AD.23232

		- 4 cm

		100m2

		

		67.997

		249.644

		317.641



		AD.23233

		- 5 cm

		100m2

		

		84.997

		295.800

		380.797



		AD.23234

		- 6 cm

		100m2

		

		101.996

		324.179

		426.175



		AD.23235

		- 7 cm

		100m2

		

		118.996

		367.748

		486.744





Ghi chú:


Máy rải nhựa đường 130-140CV được tính đơn giá cho các loại máy Titan 225, DEMAS 135, DynapsaF 141C, VUNGAN 1800 hoặc các máy tương tự.


AD.24100 - LÀM MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường láng nhựa

		

		

		

		

		



		AD.24111

		Láng nhựa 1 lớp dày 1,5cm, tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2

		100m2

		1.254.112

		153.492

		406.556

		1.814.160



		AD.24121

		Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2

		100m2

		2.064.521

		179.074

		481.622

		2.725.217



		AD.24131

		Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2

		100m2

		3.086.537

		306.984

		561.149

		3.954.670



		AD.24141

		Láng nhựa 3 lớp dày 4,5cm, tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2

		100m2

		3.445.986

		358.149

		640.420

		4.444.555





AD.24200 - TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, làm vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.24210 - TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu

		

		

		

		

		



		AD.24211

		Lượng nhựa 0,5kg/m2

		100m2

		302.434

		13.388

		203.592

		519.414



		AD.24212

		Lượng nhựa 0,8kg/m2

		100m2

		548.041

		13.388

		203.592

		765.021



		AD.24213

		Lượng nhựa 1,0kg/m2

		100m2

		685.080

		13.388

		203.592

		902.060



		AD.24214

		Lượng nhựa 1,5kg/m2

		100m2

		987.502

		13.388

		203.592

		1.204.482





AD.24220 - TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG GỐC AXIT


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axit

		

		

		

		

		



		AD.24221

		Lượng nhũ tương 0,5kg/m2

		100m2

		333.125

		11.512

		146.130

		490.767



		AD.24222

		Lượng nhũ tương 0,8kg/m2

		100m2

		533.000

		11.512

		146.130

		690.642



		AD.24223

		Lượng nhũ tương 1,0kg/m2

		100m2

		666.250

		11.512

		146.130

		823.892



		AD.24224

		Lượng nhũ tương 1,5kg/m2

		100m2

		799.500

		11.512

		146.130

		957.142





AD.25100 - CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cày xới mặt đường cũ

		

		

		

		

		



		AD.25111

		- Mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa

		100m2

		

		6.396

		81.184

		87.580



		AD.25112

		- Mặt đường bê tông nhựa

		100m2

		

		12.194

		97.421

		109.615



		AD.25121

		Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá

		100m2

		

		51.164

		520.322

		571.486





AD.25200 - LÀM RÃNH XƯƠNG CÁ


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm rãnh xương cá


Chiều dài rãnh

		

		

		

		

		



		AD.25211

		

[image: image505.wmf] 2m

		m3

		63.696

		73.152

		

		136.848



		AD.25221

		> 2m

		m3

		63.696

		55.454

		

		119.150





AD.26000 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-1600C, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazut, phun dầu mazut vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Chi phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục đơn giá cấp phối vật liệu để xác định.


- Cấp phối đá dăm đen tỷ lệ nhựa 4,5%.


- Bê tông nhựa hạt thô tỷ lệ phối hợp đá 55%, cát 45%, tỷ lệ nhựa 5,0%.


- Bê tông nhựa hạt trung tỷ lệ phối hợp đá 50%, cát 50%, tỷ lệ nhựa 5,5%.


- Bê tông nhựa hạt mịn tỷ lệ phối hợp đá 45%, cát 45%, bột đá 10%, tỷ lệ nhựa 6,0%.


AD.26100 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 

[image: image506.wmf]25T/H


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 

[image: image507.wmf]25T/h

		

		

		

		

		



		AD.26111

		- Đá dăm đen

		100tấn

		35.763.336

		426.178

		4.348.193

		40.537.707



		AD.26121

		- Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		39.588.888

		448.608

		4.348.193

		44.385.689



		AD.26122

		- Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		42.477.702

		515.900

		4.348.193

		47.341.795



		AD.26123

		- Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		46.615.660

		542.816

		4.348.193

		51.506.669





AD.26200 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 50-60T/H


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50-60T/h

		

		

		

		

		



		AD.26211

		- Đá dăm đen

		100tấn

		35.763.336

		227.295

		4.566.438

		40.557.069



		AD.26221

		- Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		39.588.888

		239.258

		4.566.438

		44.394.584



		AD.26222

		- Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		42.477.702

		251.221

		4.566.438

		47.295.361



		AD.26223

		- Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		46.615.660

		263.184

		4.566.438

		51.445.282





AD.26300 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA 


         BẰNG TRẠM TRỘN 80 T/H


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h

		

		

		

		

		



		AD.26311

		- Đá dăm đen

		100tấn

		35.763.336

		186.920

		4.108.487

		40.058.743



		AD.26321

		- Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		39.588.888

		194.397

		4.108.487

		43.891.772



		AD.26322

		- Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		42.477.702

		201.874

		4.108.487

		46.788.063



		AD.26323

		- Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		46.615.660

		209.351

		4.108.487

		50.933.498





Ghi chú:


Các vật tư dầu diezen, dầu mazut, dầu bảo ôn đã đưa vào chi phí vật liệu để sản xuất 100tấn bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn chi phí điện năng cho một ca máy làm việc.


AD.27100 - VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG 


         TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ

		

		

		

		

		



		

		Cự ly vận chuyển 0,5 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27111

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		997.625

		997.625



		AD.27112

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.122.371

		1.122.371



		AD.27113

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.048.533

		1.048.533



		

		Cự ly vận chuyển 1,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27121

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		1.346.002

		1.346.002



		AD.27122

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.550.325

		1.550.325



		AD.27123

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.339.792

		1.339.792



		

		Cự ly vận chuyển 1,5 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27131

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		1.578.254

		1.578.254



		AD.27132

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.752.190

		1.752.190



		AD.27133

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.543.674

		1.543.674





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cự ly vận chuyển 2,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27141

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		1.810.505

		1.810.505



		AD.27142

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.954.056

		1.954.056



		AD.27143

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.747.555

		1.747.555



		

		Cự ly vận chuyển 3,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27151

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		2.195.831

		2.195.831



		AD.27152

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		2.285.115

		2.285.115



		AD.27153

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		2.077.649

		2.077.649



		

		Cự ly vận chuyển 4,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27161

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		2.581.157

		2.581.157



		AD.27162

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		2.616.174

		2.616.174



		AD.27163

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		2.407.743

		2.407.743



		

		Vận chuyển 1 km tiếp theo

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27171

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		348.377

		348.377



		AD.27172

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		371.432

		371.432



		AD.27173

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		252.425

		252.425





AD.27200 - VẬN CHUYỂN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN 


         ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ

		

		

		

		

		



		

		Cự ly vận chuyển 1,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27211

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.784.489

		1.784.489



		AD.27212

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.533.965

		1.533.965



		AD.27213

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		1.387.697

		1.387.697



		

		Cự ly vận chuyển 2,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27221

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		2.244.742

		2.244.742



		AD.27222

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		2.009.688

		2.009.688



		AD.27223

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		1.822.015

		1.822.015



		

		Cự ly vận chuyển 3,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AD.27231

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		2.624.248

		2.624.248



		AD.27232

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		2.388.325

		2.388.325



		AD.27233

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		2.160.994

		2.160.994



		

		Cự ly vận chuyển 4,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27241

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		3.011.830

		3.011.830



		AD.27242

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		2.766.962

		2.766.962



		AD.27243

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		2.499.974

		2.499.974



		

		Vận chuyển 1 km tiếp theo

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27251

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		419.880

		419.880



		AD.27252

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		281.551

		281.551



		AD.27253

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		264.828

		264.828





AD.30000 - CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ


Đơn giá cọc tiêu, biển báo được xây dựng căn cứ định hình kết cấu cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ bê tông cốt thép lắp ghép.


Thành phần công việc:


- Sàng cát, rửa sỏi đá, chặt, uốn, buộc cốt thép, sản xuất tháo dỡ ván khuôn, trộn, đầm bê tông, sơn bảng, sơn cột, đào lỗ, chôn cột, lắp bảng, (chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng)


AD.31100 - LÀM CỌC TIÊU BÊ TÔNG CỐT THÉP 0,12X0,12X1,025 (M),


         LÀM CỘT KM BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm cọc tiêu bê tông cốt thép, cột km bê tông

		

		

		

		

		



		AD.31111

		- Cọc tiêu BTCT

		cái

		18.551

		7.034

		

		25.585



		AD.31121

		- Cột km bê tông

		cái

		69.769

		68.577

		

		138.346





AD.31200 - LÀM BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP HÌNH CHỮ NHẬT


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật

		

		

		

		

		



		

		Kích thước biển báo

		

		

		

		

		



		AD.31211

		- 0,6x1,0m

		cái

		34.192

		20.221

		

		54.413



		AD.31221

		- 1,0x1,2m

		cái

		64.202

		39.564

		

		103.766



		AD.31231

		- 1,0x1,6m

		cái

		86.832

		53.191

		

		140.023



		AD.31241

		- 0,6x0,6m - 0,5x,07m

		cái

		23.079

		12.748

		

		35.827





AD.31300 - LÀM CỘT ĐỠ BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép

		

		

		

		

		



		

		Loại cột dài

		

		

		

		

		



		AD.31311

		- 2,7 m

		cột

		97.043

		31.651

		

		128.694



		AD.31321

		- 2,8 ( 3,0 m

		cột

		100.268

		32.970

		

		133.238



		AD.31331

		- 3,1 ( 3,8 m

		cột

		106.137

		35.607

		

		141.744





Ghi chú:


- Cột dài 2,7m dùng cho biển chữ nhật 0,40mx1,2m và 0,40mx0,7m.


- Cột dài 2,7-3,0 dùng cho biển tròn, biển tam giác, biển chữ nhật 0,6mx1,6m, 0,5mx0,7m, biển vuông 0,6mx0,6m.


- Cột dài 3,1m-3,3m dùng cho biển 1m x 1,2m, 1mx1,6m, 0,5x0,6m.


Bulong M20x180 dùng cho biển 0,4mx0,70m chỉ cần 1 cái, các loại biển khác 2 cái.


AD.32100 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG


Thành phần công việc:

- Lấy dấu cắt sắt thành trụ, khoan lỗ, chụp đầu nắp bằng nắp chụp nhựa (đối với ống sắt tròn), cạo rỉ, sơn 3 nước, 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu. Đào đất để chôn trụ. Đổ bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Trồng trụ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện ra công trường bằng ôtô 7 tấn trong phạm vi 10km.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông

		

		

		

		

		



		

		Loại trụ đỡ

		

		

		

		

		



		AD.32111

		- Sắt L50x50x5

		cái

		117.136

		42.966

		27.351

		187.453



		AD.32121

		- Sắt ống ф60 

		cái

		124.032

		41.314

		29.737

		195.083



		AD.32131

		- Sắt ống ф80

		cái

		174.198

		49.163

		36.080

		259.441





AD.32200 - LÀM BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm biển báo bê tông cốt thép

		

		

		

		

		



		

		Loại biển báo chữ nhật

		

		

		

		

		



		

		Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32211

		- 0,4x0,7 m - 0,5x0,6 m

		cái

		25.282

		16.265

		

		41.547



		AD.32212

		- 0,4x1,2 m

		cái

		30.066

		10.111

		

		40.177



		

		Loại biển báo tròn

		

		

		

		

		



		

		Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32221

		- ф 0,7 m

		cái

		21.124

		12.748

		

		33.872



		

		Loại biển báo tam giác

		

		

		

		

		



		

		Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32231

		- 0,7x0,7x0,7 m

		cái

		14.286

		7.913

		

		22.199





AD.32300 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo lấy dấu, gò tôn, cắt thành bảng, cạo rỉ, sơn 3 nước: 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu, vẽ hình 3 nước sơn.


- Lắp biển báo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Bốc dỡ, vận chuyển bảng ra công trường bằng ôtô 2,5T trong phạm vi 30km.


Đơn vị tính: đ/1bảng; đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp đặt


Bảng tên đường

		

		

		

		

		



		AD.32311

		Bảng tên đường 0,3x0,5m

		bảng

		24.424

		15.041

		8.592

		48.057



		

		Bảng lưu thông

		

		

		

		

		



		AD.32321

		Loại tròn

		m2

		202.997

		102.444

		8.592

		314.033



		AD.32322

		Loại vuông, tam giác, chữ nhật

		m2

		156.189

		101.224

		8.592

		266.005





AD.32400 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BIỂN BÁO PHẢN QUANG


Thành phần công việc:

Gò tôn, lấy dấu, cắt thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in. Vẽ khuôn mẫu, tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng. Lắp đặt, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang

		

		

		

		

		



		AD.32411

		Biển vuông 60x60cm

		cái

		201.577

		60.225

		8.950

		270.752



		AD.32421

		Biển tròn ф70, bát giác cạnh 25cm

		cái

		257.314

		63.302

		8.950

		329.566



		AD.32431

		Biển tam giác cạnh 70cm

		cái

		132.047

		54.950

		8.950

		195.947



		AD.32441

		Biển chữ nhật 30x50cm

		cái

		82.227

		40.883

		8.950

		132.060





AD.33100 - GẮN VIÊN PHẢN QUANG


Thành phần công việc:

- Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.


- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng xe ôtô 2,5T.


Đơn vị tính: đ/1viên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gắn viên phản quang

		

		

		

		

		



		AD.33110

		Trên mặt bê tông

		viên

		44.002

		3.070

		5.360

		52.432



		AD.33120

		Trên mặt đường nhựa

		viên

		36.562

		2.942

		5.360

		44.864





AD.34100 - LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.


Đơn vị tính: đ/1cái; đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt dải phân cách

		

		

		

		

		



		AD.34110

		Dải phân cách cứng

		cái

		172.550

		3.905

		

		176.455



		AD.34120

		Dải phân cách mềm

		cái

		209.309

		2.665

		

		211.974



		AD.34130

		Dải phân cách bằng tôn lượn sóng

		m

		58.996

		2.986

		

		61.982





CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG SẮT


AD.40000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


- Đặt đường, giật nâng đường các đợt.


- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga.


ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M


AD.41000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M


AD.41100 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M, TÀ VẸT GỖ RAY P43, P38


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục 


đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ

		

		

		

		

		



		

		Ray P43 (12,5m)

		

		

		

		

		



		AD.41111

		            - Độ cong R 

[image: image508.wmf] 500m

		1000m

		783.255.232

		38.683.504

		

		821.938.736



		AD.41112

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		761.231.662

		36.511.741

		

		797.743.403



		

		Ray P38 (12,5m)

		

		

		

		

		



		AD.41121

		            - Độ cong R 

[image: image509.wmf] 500m

		1000m

		732.120.832

		39.931.134

		

		772.051.966



		AD.41122

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		710.097.262

		37.757.875

		

		747.855.137





AD.41200 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M, TÀ VẸT GỖ


         KHÔNG ĐỆM SẮT, RAY P33-30, RAY P26-25-24


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P33-30 (12m)

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AD.41211

		            - Độ cong R 

[image: image510.wmf] 500m

		1000m

		699.336.365

		35.474.957

		

		734.811.322



		AD.41212

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		678.659.495

		33.192.039

		

		711.851.534



		

		Ray P26-25-24, (10m)

		

		

		

		

		



		AD.41221

		            - Độ cong R 

[image: image511.wmf] 500m

		1000m

		682.541.790

		35.370.282

		

		717.912.072



		AD.41222

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		657.977.580

		32.922.873

		

		690.900.453



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.41231

		            - Độ cong R 

[image: image512.wmf] 500m

		1000m

		664.404.153

		35.150.962

		

		699.555.115



		AD.41232

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		638.913.333

		32.274.884

		

		671.188.217



		

		Ray P26-25-24, dài 8,0m

		

		

		

		

		



		AD.41241

		            - Độ cong R 

[image: image513.wmf] 500m

		1000m

		707.645.685

		36.726.076

		

		744.371.761



		AD.41242

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		676.989.165

		34.388.328

		

		711.377.493





AD.41300 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M


         TÀ VẸT SẮT RAY P26-25-24


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		

		



		AD.41311

		            - Độ cong R 

[image: image514.wmf] 500m

		1000m

		728.920.189

		25.700.278

		

		754.620.467



		AD.41312

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		701.208.479

		22.385.560

		

		723.594.039



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.41321

		            - Độ cong R 

[image: image515.wmf] 500m

		1000m

		717.875.399

		25.635.479

		

		743.510.878



		AD.41322

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		690.247.949

		22.111.411

		

		712.359.360



		

		Ray P26-25-24, dài 8,0m

		

		

		

		

		



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AD.41331

		            - Độ cong R 

[image: image516.wmf] 500m

		1000m

		765.807.890

		26.946.412

		

		792.754.302



		AD.41332

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		732.039.890

		22.874.045

		

		754.913.935





AD.41400 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M TÀ VẸT BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt bê tông

		

		

		

		

		



		

		Ray P43 dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.41411

		            - Độ cong R 

[image: image517.wmf] 500m

		1000m

		948.043.623

		64.873.762

		

		1.012.917.385



		AD.41412

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		918.669.549

		62.536.014

		

		981.205.563



		

		Ray P38 dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.41421

		            - Độ cong R 

[image: image518.wmf] 500m

		1000m

		896.909.223

		64.111.128

		

		961.020.351



		AD.41422

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		867.535.149

		61.374.616

		

		928.909.765





AD.42000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT TRONG GA KHỔ 1,00M


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m


Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.42111

		- Ray P43-33


dài 12,5m

		1000m

		774.384.097

		32.763.368

		

		807.147.465



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.42211

		- Ray P33-30,


dài 12,5m

		1000m

		686.927.228

		28.686.016

		

		715.613.244



		AD.42221

		- Ray P26-25-24,


dài 10,0m

		1000m

		667.864.429

		27.056.072

		

		694.920.501



		AD.42222

		- Ray P26-25-24,


dài 9,58m

		1000m

		649.083.149

		26.786.907

		

		675.870.056



		AD.42223

		- Ray P26-25-24,


dài 8,00m

		1000m

		689.329.400

		27.599.387

		

		716.928.787





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tà vẹt sắt

		

		

		

		

		



		AD.42311

		   - Ray P26-25-24,


dài 10,0m

		1000m

		709.865.389

		20.316.977

		

		730.182.366



		AD.42312

		   - Ray P26-25-24,


dài 9,58m

		1000m

		690.247.949

		20.102.642

		

		710.350.591



		AD.42313

		   - Ray P26-25-24,


dài 8,00m

		1000m

		732.039.890

		20.710.755

		

		752.750.645



		

		Tà vẹt bê tông

		

		

		

		

		



		AD.42411

		   - Ray P43 dài 12,5m

		1000m

		909.856.704

		62.152.204

		

		972.008.908



		AD.42412

		   - Ray P38 dài 12,5m

		1000m

		858.722.304

		61.554.060

		

		920.276.364





AD.43000 - ĐẶT ĐƯỜNG ĐÓN TIỄN KHỔ 1,00M


Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường đón tiễn, khổ 1m

		

		

		

		

		



		

		Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.43111

		   - Ray P43-38,


dài 12,5m

		1000m

		774.384.097

		32.763.368

		

		807.147.465



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.43211

		   - Ray P43-38,


dài 12,0m

		1000m

		735.245.618

		26.079.103

		

		761.324.721



		AD.43221

		   - Ray P26-25-24,


dài 10,0m

		1000m

		643.655.989

		24.703.370

		

		668.359.359



		AD.43222

		   - Ray P26-25-24, dài 9,58m

		1000m

		624.006.389

		25.695.293

		

		649.701.682



		AD.43223

		   - Ray P26-25-24, dài 8,00m

		1000m

		648.393.740

		25.316.469

		

		673.710.209



		

		Tà vẹt sắt

		

		

		

		

		



		AD.43311

		   - Ray P26-25-24, dài 10,0m

		1000m

		682.670.089

		19.070.842

		

		701.740.931



		AD.43312

		   - Ray P26-25-24, dài 9,58m

		1000m

		662.298.899

		18.741.863

		

		681.040.762



		AD.43313

		   - Ray P26-25-24,  dài 8,00m

		1000m

		697.819.640

		19.285.178

		

		717.104.818



		

		Tà vẹt bê tông

		

		

		

		

		



		AD.43411

		   - Ray P43 dài 12,5m

		1000m

		909.856.704

		62.152.204

		

		972.008.908



		AD.43412

		- Ray P38 dài 12,5m

		1000m

		858.722.304

		61.554.060

		

		920.276.364





AD.44000 - ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHỔ 1,00M TÀ VẸT GỖ


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục 


đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường nhánh, tránh, tạm, khổ 1m tà vẹt gỗ

		

		

		

		

		



		

		Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P43-38, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.44111

		            - Độ cong 

[image: image519.wmf] 500m

		1000m

		731.967.067

		34.717.307

		

		766.684.374



		AD.44112

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		710.120.377

		36.890.566

		

		747.010.943



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P33-30, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.44221

		            - Độ cong 




[image: image520.wmf] 500m

		1000m

		646.061.918

		31.238.100

		

		677.300.018



		AD.44222

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		623.073.548

		29.010.011

		

		652.083.559



		

		Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		

		



		AD.44231

		            - Độ cong 




[image: image521.wmf] 500m

		1000m

		627.739.804

		32.379.559

		

		660.119.363



		AD.44232

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		618.723.949

		29.662.986

		

		648.386.935



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.44241

		            - Độ cong 




[image: image522.wmf] 500m

		1000m

		606.611.045

		31.891.074

		

		638.502.119



		AD.44242

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		598.338.890

		29.064.841

		

		627.403.731



		

		Ray P26-25-24,  dài 8,0m

		

		

		

		

		



		AD.44251

		            - Độ cong 




[image: image523.wmf] 500m

		1000m

		639.020.105

		32.813.214

		

		671.833.319



		AD.44252

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		627.789.230

		29.393.821

		

		657.183.051





AD.44300 - ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHỔ 1,00M TÀ VẸT SẮT


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục 


đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường nhánh, tránh, tạm, khổ 1m tà vẹt sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		

		



		AD.44311

		            - Độ cong 




[image: image524.wmf] 500m

		1000m

		682.670.089

		28.905.336

		

		711.575.425



		AD.44312

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		655.474.789

		25.645.448

		

		681.120.237



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.44321

		            - Độ cong 




[image: image525.wmf] 500m

		1000m

		662.298.899

		28.252.361

		

		690.551.260



		AD.44322

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		634.008.149

		24.882.814

		

		658.890.963



		

		Ray P26-25-24, dài 8m

		

		

		

		

		



		AD.44331

		            - Độ cong 




[image: image526.wmf] 500m

		1000m

		697.819.640

		29.229.331

		

		727.048.971



		AD.44332

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		894.970.490

		25.156.963

		

		920.127.453





AD.45000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M


AD.45100 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ RỘNG 1,435M


         LOẠI NẶNG VÀ LOẠI VỪA, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại nặng và loại vừa

		

		

		

		

		



		

		Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P43, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.45111

		            - Độ cong 




[image: image527.wmf] 500m

		1000m

		898.849.327

		53.409.325

		

		952.258.652



		AD.45112

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		862.890.427

		48.026.024

		

		910.916.451



		

		Tà vẹt gỗ đệm sắt,

		

		

		

		

		



		

		Ray P38, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.45121

		            - Độ cong 




[image: image528.wmf] 500m

		1000m

		850.930.927

		52.317.711

		

		903.248.638



		AD.45122

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		808.529.977

		46.939.394

		

		855.469.371





AD.45200 - ĐẶT ĐƯỜNG CHÍNH TRONG GA


AD.45300 - ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


         Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn   vị

		Vật liệu

		Nhân     công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,435m


Đường chính trong ga, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.45211

		- Ray P43 - 44

		1000m

		859.664.377

		43.624.677

		

		903.289.054



		AD.45212

		- Ray P38 - 41

		1000m

		808.529.977

		43.520.001

		

		852.049.978



		

		Đường nhánh tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt


Ray P43-44, P38-41

		

		

		

		

		



		AD.45311

		- Độ cong 

[image: image529.wmf] 500m

		1000m

		820.250.287

		50.799.919

		

		871.050.206



		AD.45312

		- Độ cong > 500m

		1000m

		818.971.927

		45.419.110

		

		864.391.037





AD.45400 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ RỘNG 1,435M 


                    LOẠI VỪA VÀ NHẸ, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


         Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn   vị

		Vật liệu

		Nhân     công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt gỗ đệm sắt 


Ray P43-44

		

		

		

		

		



		AD.45411

		- Độ cong 

[image: image530.wmf] 500m

		1000m

		859.664.377

		49.057.823

		

		908.722.200



		AD.45412

		- Độ cong > 500m

		1000m

		817.014.187

		43.679.506

		

		860.693.693



		

		Ray P38-41

		

		

		

		

		



		AD.45421

		- Độ cong 

[image: image531.wmf] 500m

		1000m

		808.529.977

		47.866.518

		

		856.396.495



		AD.45422

		- Độ cong > 500m

		1000m

		765.879.787

		42.483.217

		

		808.363.004





AD.46100 - ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG, ĐƯỜNG GA XÍ NGHIỆP


AD.46200 - ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM TÀ VẸT GỖ


                    ĐỆM SẮT RAY P43-44, P38


         Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đường lồng, đường ga xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.46111

		- Ray P43 - 44

		1000m

		993.505.534

		55.577.599

		

		1.049.083.133



		AD.46112

		- Ray P38 

		1000m

		916.803.934

		54.490.969

		

		971.294.903



		

		Đường nhánh tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt


Ray P43-38

		

		

		

		

		



		AD.46211

		- Độ cong 

[image: image532.wmf] 500m

		1000m

		948.485.554

		57.536.522

		

		1.006.022.076



		AD.46212

		- Độ cong > 500m

		1000m

		925.883.104

		53.897.809

		

		979.780.913





AD.50000 - LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT


AD.51100 - LẮP  THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1,435M


Thành phần công việc:


- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.


     Đơn vị tính: đ/1km đường sắt có thanh giằng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp thanh giằng cự ly cho đường 1m và 1,435m

		

		

		

		

		



		AD.51110

		- Loại 5 thanh cho 1  cầu ray

		km

		11.200.000

		1.590.068

		

		12.790.068



		AD.51120

		- Loại 3 thanh cho 1 cầu ray

		km

		6.720.000

		952.047

		

		7.672.047





AD.51200 - LẮP THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1,435M


   Đơn vị tính: đ/1km có phòng xô


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp thiết bị phòng xô cho đường 1m và 1,435m

		

		

		

		

		



		AD.51210

		- Dốc 

[image: image533.wmf] 5 ‰ 2 chiều

		km

		43.200.000

		1.490.377

		

		44.690.377



		AD.51220

		- Dốc > 5 ‰ 1 chiều

		km

		76.800.000

		2.387.594

		

		79.187.594



		AD.51230

		- Tàu hãm trước ga 1 chiều

		km

		38.400.000

		1.191.305

		

		39.591.305



		AD.51240

		- Phòng xô cho 1 bộ ghi

		km

		780.000

		59.814

		

		839.814





AD.51300 - LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG


Đơn vị tính: đ/1km đường các loại


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		AD.51310

		Lắp giá ray dự phòng

		km

		5.083.000

		59.814

		

		5.142.814





AD.52000 - ĐẶT CÁC LOẠI GHI


Thành phần công việc:

- Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.51200 - ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,00M. RAY P43, P38


                           Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt ghi đường sắt khổ 1m ray P43, P38

		

		

		

		

		



		AD.52110

		- Tg 1/10 dài 21,414m

		bộ

		14.522.250

		3.638.713

		

		18.160.963



		AD.52120

		- Tg 1/10 dài 24,000m

		bộ

		13.034.850

		3.638.713

		

		16.673.563



		AD.52130

		- Tg 1/9 dài 22,312m

		bộ

		12.532.350

		3.638.713

		

		16.171.063





AD.52200 - ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M


AD.52300 - ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG RAY P43, P38


                           Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt ghi đường sắt khổ 1,435m

		

		

		

		

		



		AD.52210

		- Ray P43, Tg 1/10 dài 31,41m

		bộ

		18.771.390

		3.912.862

		

		22.684.252



		AD.52311

		- Đặt ghi đường lồng, ray

		bộ

		15.181.530

		4.869.894

		

		20.051.424



		

		P43- 38, Tg 1/10 dài 24,552m

		

		

		

		

		



		AD.52321

		- Đặt ghi đường lồng, ray

		bộ

		15.396.600

		4.869.894

		

		20.266.494



		

		P43- 38, Tg 1/9 dài 24,552m

		

		

		

		

		





AD.6000 - LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT


Thành phần công việc:

Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật


AD.61100 - LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG


            







            Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm nền đá ba lát đường


Tà vẹt gỗ

		

		

		

		

		



		AD.61111

		- Đường 1,00m

		m3

		51.750

		48.848

		

		100.598



		AD.61112

		- Đường 1,435m

		m3

		51.750

		50.344

		

		102.094



		AD.61121

		Tà vẹt sắt

		m3

		51.750

		54.830

		

		106.580



		AD.61131

		Tà vẹt bê tông

		m3

		51.750

		51.341

		

		103.091





AD.61200 - LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI


                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm nền đá ba lát các loại ghi

		

		

		

		

		



		AD.61210

		- Ghi đường 1,00m

		m3

		51.750

		54.830

		

		106.580



		AD.61220

		- Ghi đường 1,435m

		m3

		51.750

		59.814

		

		111.564





AD.62000 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG,   


                    HẦM NGHIÊNG


AD.62100 - SẢN XUẤT ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


                        Đơn vị tính: đ/1tấn 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AD.62110

		Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng bằng thép hình

		Tấn

		8.265.330

		233.397

		285.794

		8.784.521





AD.62200- LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


                       Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt thép hình hầm đứng, hầm nghiêng

		

		

		

		

		



		AD.62210

		Hầm đứng

		Tấn

		288.804

		2.007.763

		521.202

		2.817.769



		AD.62220

		Hầm nghiêng

		Tấn

		319.167

		2.251.267

		579.171

		3.149.605





AD.63000 - LẮP ĐẶT, THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HẦM


                          Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AD.63110

		Lắp đặt đường goòng tạm khổ 0,9m, tà vẹt gỗ, ray P24 trong hầm

		m

		678.718

		62.307

		

		741.025





Ghi chú:

Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì chi phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.


AD.70000 - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN, TÍN HIỆU


AD.71000 - TRỒNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO


AD.71100 - TRỒNG CỘT KM


Thành phần công việc:

- Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


                        Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		AD.71110

		Trồng cột km

		cái

		45.602

		14.954

		

		60.556





AD.71200 - TRỒNG CỘT VÀ BIỂN ĐƯỜNG VÒNG


Thành phần công việc:

- Sơn kẻ chữ cột, biển.


- Trồng các cột NĐ, NC, TD, TC, biển ghi số hiệu của đường cong.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


          Đơn vị tính: đ/1đường vòng

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		AD.71210

		Trồng cột và biển đường vòng

		1đường vòng

		1.032.776

		37.384

		

		1.070.160





AD.71300 - TRỒNG BIỂN ĐỔI DỐC (HOẶC TRỒNG DỐC XUNG ĐỘT)


                         Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AD.71310

		Trồng biển đổi dốc

		cái

		304.500

		7.477

		

		311.977





AD.71400 - TRỒNG BIỂN KÉO CÒI (HOẶC BIỂN BÁO ĐƯỜNG NGANG,  


                    BIỂN BÁO CHÚ Ý TẦU HOẢ)


                        Đơn vị tính: đ/1 cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		AD.71410

		Trồng biển kéo còi

		cái

		306.167

		14.954

		

		321.121





AD.71500 - LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m.


- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.


- Nếu vận chuyển cột > 1000m thì cứ 500m vận chuyển tiếp theo chi phí nhân công được cộng thêm 0,79 công/cột cho các đơn giá lắp đặt tương ứng.


LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, CỘT ĐÁNH DẤU ĐẦU CÁP


                        Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H

		

		

		

		

		



		AD.71511

		- Loại cột 6m

		cột

		432.215

		324.892

		

		757.107



		AD.71512

		- Loại cột 7m

		cột

		679.458

		401.212

		

		1.080.670



		AD.71513

		- Loại cột 8m

		cột

		798.839

		478.384

		

		1.277.223



		AD.71514

		- Loại cột 9m

		cột

		901.274

		559.394

		

		1.460.668



		AD.71521

		Lắp dựng cột đánh dấu 1,2m

		cột

		50.500

		40.505

		

		91.005





LẮP DỰNG CỘT TÍN HIỆU


                        Đơn vị tính: đ/1cột

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cột tín hiệu

		

		

		

		

		



		AD.71531

		- Loại cột 7,5m

		cột

		799.050

		845.374

		

		1.644.424



		AD.71532

		- Loại cột 8,5m

		cột

		999.600

		924.857

		

		1.924.457



		AD.71533

		- Loại cột 9,5m

		cột

		1.155.000

		1.056.717

		

		2.211.717





AD.72100 - LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN CỘT TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra các phụ kiện, lắp phụ kiện đấu dây, thử điện khí, hoàn thiện công tác lắp theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 500m.


                        Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu

		

		

		

		

		



		AD.72111

		- Cột tín hiệu vào ga

		cột

		1.218.410

		1.380.717

		

		2.599.127



		AD.72112

		- Cột tín hiệu ra ga

		cột

		540.827

		672.913

		

		1.213.740



		AD.72121

		Lắp đặt cột đánh dấu

		cột

		432.000

		458.577

		

		890.577





AD.73100 - LẮP ĐẶT GHI TÍN HIỆU


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí lắp ghi, lắp các phụ kiện tay quay ghi, bộ quay ghi, bộ biểu thị ghi, các loại cần động tác, thử hoạt động, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật tư, phụ kiện trong phạm vi 300m.


                  Đơn vị tính: đ/1bộ ghi

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt ghi tín hiệu 

		

		

		

		

		



		AD.73111

		Lắp đặt ghi cơ khí

		bộ

		245.920

		707.804

		

		953.724



		AD.73121

		Lắp đặt ghi điện đơn

		bộ

		433.084

		1.929.016

		

		2.362.100



		AD.73131

		Lắp đặt ghi liên động

		bộ

		8.250.976

		4.535.930

		

		12.786.906



		AD.73141

		Lắp đặt ghi lồng 3 đầu dây

		bộ

		1.518.058

		4.115.733

		

		5.633.791





AD.74100 - KÉO RẢI DÂY THÔNG TIN


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng trước và sau khi kéo dây, vận chuyển, ra dây dưới đất, gác dây lên xà, căng hãm, hàn nối, hoàn thiện công tác kéo rải dây theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Nếu kéo rải dây trên đồi, núi, hồ ao, bùn lầy sông ngòi, chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,2.


- Trường hợp tháo dỡ xây thông tin chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8 so với đơn giá tương ứng.


       Đơn vị tính: đ/1km/sợi


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Kéo rải dây thông tin 


Kéo rải dây sắt

		

		

		

		

		



		AD.74111

		 - Đường kính Ø  3mm

		1Km/sợi

		506.835

		408.732

		

		915.567



		AD.74112

		 - Đường kính  Ø 4mm

		1Km/sợi

		902.895

		456.085

		

		1.358.980



		

		Kéo rải dây lưỡng kim

		

		

		

		

		



		AD.74121

		 - Đường kính Ø 2,5mm

		1Km/sợi

		375.622

		398.763

		

		774.385



		AD.74122

		  - Đường kính Ø 3mm

		1Km/sợi

		530.602

		408.732

		

		939.334





AD.74200 - LẮP XÀ THÔNG TIN


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng, xác định vị trí, lắp xà, bộ sứ vào xà theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


                         Đơn vị tính: đ/1xà

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt xà thông tin

		

		

		

		

		



		AD.74211

		Lắp xà thông tin, xà 1,1m

		xà

		225.930

		50.344

		

		276.274



		AD.74212

		Lắp xà thông tin, xà 2,5m

		xà

		321.810

		68.787

		

		390.597





AD.74300 - LẮP ĐẶT BỘ GIÁ ĐỠ ĐẶT BỘ QUAY GHI


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí, đánh dấu, khoan ray, khoan các phụ kiện, lắp bộ giá hoàn chỉnh


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


              Đơn vị tính: đ/1bộ giá đỡ

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AD.74310

		Lắp đặt bộ giá đỡ đặt bộ quay ghi

		bộ

		1.105.190

		299.072

		

		1.404.262





AD.74400 - LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐƯỜNG RAY


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, phân rải phụ kiện, khoan ray để lắp dây dẫn, lắp các phụ kiện, điều chỉnh và thử hoạt động, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


                    Đơn vị tính: đ/1mạch

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AD.74410

		Lắp đặt mạch điện đường ray

		mạch

		1.581.903

		1.764.526

		

		3.346.429





AD.74500 - LẮP ĐẶT HỘP CÁP, HÒM BIẾN THẾ TÍN HIỆU


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp hộp cáp, hòm biến thế vào vị trí, lên đầu cáp, đổ xi cách điện, thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


                       Đơn vị tính: đ/1hộp

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt hộp cáp, hòm biến thế tín hiệu

		

		

		

		

		



		AD.74511

		Lắp đặt hộp cáp cuối

		hộp

		443.090

		494.468

		

		937.558



		AD.74521

		Lắp đặt hộp cáp phân hướng

		hộp

		783.253

		775.025

		

		1.558.278



		AD.74531

		Lắp đặt hòm biến thế

		hộp

		314.454

		884.131

		

		1.198.585





AD.74600 - LẮP CÁC LOẠI RƠ LE TÍN HIỆU CHẠY TÀU


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp đặt và đo kiểm để đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.


 - Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


                        Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AD.74610

		Lắp các loại rơ le tín hiệu chạy tàu

		cái

		27.500

		309.043

		

		336.543





AD.74700 - LẮP ĐẶT MÁY THÔNG TIN


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra lau chùi máy, vận chuyển đưa máy đến vị trí lắp đặt, đấu dây thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


                         Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt tổng đài

		

		

		

		

		



		AD.74711

		- Điện thoại nam châm

		cái

		

		2.841.187

		

		2.841.187



		AD.74712

		- Cộng điện điều độ

		cái

		

		3.688.558

		

		3.688.558



		AD.74721

		Lắp đặt máy đóng đường

		cái

		644.698

		3.066.986

		

		3.711.684





AD.74800 - LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGẦM


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc điện khí cáp, tời cáp, ra cáp xuống rãnh, làm đầu cáp, kiểm tra thông mạch của cáp, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển xa trong phạm vi 500m.


                      Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AD.74810

		Lắp đặt mạng cáp ngầm

		100m

		3.756.803

		230.665

		

		3.987.468





AD.81000 - SẢN XUẤT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo lấy dấu, triển khai tôn, cắt, uốn khoan lỗ, hàn, sơn chống rỉ 2 nước trong và ngoài phao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.81100 - SẢN XUẤT PHAO TIÊU

                        Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất phao tiêu


Đường kính phao

		

		

		

		

		



		AD.81111

		0,8m

		cái

		1.291.472

		1.111.552

		99.233

		2.502.257



		AD.81121

		1,0m

		cái

		2.099.772

		1.440.531

		166.694

		3.706.997



		AD.81131

		1,2m

		cái

		2.884.298

		1.834.310

		226.588

		4.945.196



		AD.81141

		1,4m

		cái

		4.671.081

		2.480.805

		371.526

		7.523.412





AD.81200 - SẢN XUẤT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


                        Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cột báo hiệu đường sông, đường kính 160mm


Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.81211

		5,5m

		cái

		1.403.587

		565.745

		157.594

		2.126.926



		AD.81212

		6,5m

		cái

		1.592.905

		644.002

		178.936

		2.415.843



		AD.81213

		7,5m

		cái

		1.782.884

		722.260

		201.251

		2.706.395



		

		Sản xuất cột báo hiệu đường sông, đường kính 200mm


Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.81221

		5,5m

		cái

		1.688.593

		615.590

		190.344

		2.494.527



		AD.81222

		6,5m

		cái

		1.921.198

		692.851

		217.861

		2.831.910



		AD.81223

		7,5m

		cái

		2.154.556

		772.603

		244.405

		3.171.564





AD.81300 - SẢN XUẤT BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


                         Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		AD.81310

		Sản xuất biển báo hiệu đường sông

		m2

		341.217

		169.474

		27.337

		538.028





AD.82000 - LẮP ĐẶT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


AD.82100 - LẮP ĐẶT PHAO TIÊU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp,…), thả phao dấu, căn toạ độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống xà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong đơn giá).


                        Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt phao tiêu


Đường kính phao

		

		

		

		

		



		AD.82111

		0,8m

		cái

		11.640

		38.698

		36.732

		87.070



		AD.82121

		1,0m

		cái

		12.804

		53.209

		51.389

		117.402



		AD.82131

		1,2m

		cái

		14.050

		68.796

		66.227

		149.073



		AD.82141

		1,4m

		cái

		15.214

		83.845

		80.884

		179.943





AD.82200 - LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG D160MM - 200MM


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lấp đất chân cột.


                         Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông, đường kính 160 - 200mm


Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.82211

		5,5m

		cái

		221.651

		363.871

		

		585.522



		AD.82221

		6,5m

		cái

		221.651

		378.825

		

		600.476



		AD.82231

		7,5m

		cái

		221.651

		389.791

		

		611.442





AD.82300 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


                        Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		AD.82310




		Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông

		cái

		110.842

		74.768

		

		185.610





CHƯƠNG V


CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

AE.10000 - XÂY ĐÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).


- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2 đối với công tác xây đá.


AE.11000 - XÂY ĐÁ HỘC


AE.11100 - XÂY MÓNG

                         Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng


Chiều dày 

[image: image534.wmf] 60cm

		

		

		

		

		



		AE.11113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		81.436

		

		227.565



		AE.11114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		81.436

		

		248.405



		AE.11115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		81.436

		

		270.825



		

		Chiều dày > 60cm

		

		

		

		

		



		AE.11123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		78.452

		

		224.581



		AE.11124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		78.452

		

		245.421



		AE.11125

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		78.452

		

		267.841





AE.11200 - XÂY TƯỜNG THẲNG

                        Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng 


Chiều dày 

[image: image535.wmf] 60cm, cao 

[image: image536.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		92.095

		

		238.224



		AE.11214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		92.095

		

		259.064



		AE.11215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		92.095

		

		281.484



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày 

[image: image537.wmf] 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		158.550

		106.592

		

		265.142



		AE.11224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		181.161

		106.592

		

		287.753



		AE.11225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		205.487

		106.592

		

		312.079



		

		Chiều dày > 60cm, cao 

[image: image538.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		88.684

		

		234.813



		AE.11234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		88.684

		

		255.653



		AE.11235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		88.684

		

		278.073



		

		Chiều dày > 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		157.089

		101.049

		

		258.138



		AE.11244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		179.492

		101.049

		

		280.541



		AE.11245

		- Vữa XM mác 100

		m3

		203.593

		101.049

		

		304.642





AE.11300 - XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

                         Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


Chiều dày 

[image: image539.wmf] 60cm, cao 

[image: image540.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		 146.129

		100.196

		

		246.325



		AE.11314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		100.196

		

		267.165



		AE.11315

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		100.196

		

		289.585



		

		Chiều dày 

[image: image541.wmf] 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		158.550

		118.104

		

		276.654



		AE.11324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		181.161

		118.104

		

		299.265



		AE.11325

		- Vữa XM mác 100

		m3

		205.487

		118.104

		

		323.591



		

		Chiều dày > 60cm, cao 

[image: image542.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		95.933

		

		242.062



		AE.11334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		95.933

		

		262.902



		AE.11335

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		95.933

		

		285.322



		

		Chiều dày > 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		157.089

		108.297

		

		265.386



		AE.11344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		179.492

		108.297

		

		287.789



		AE.11345

		- Vữa XM mác 100

		m3

		203.593

		108.297

		

		311.890





XÂY MỐ,TRỤ,CỘT,TƯỜNG CÁNH,TƯỜNG ĐẦU CẦU


                      Đơn vị tính: đ/1 m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây mố, trụ cột, tường cánh, tường đầu cầu


Xây mố


Chiều cao 

[image: image543.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11413

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		105.313

		

		251.442



		AE.11414

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		105.313

		

		272.282



		AE.11415

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		105.313

		

		294.702



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11423

		- Vữa XM mác 50

		m3

		158.550

		214.463

		

		373.013



		AE.11424

		- Vữa XM mác 75

		m3

		181.161

		214.463

		

		395.624



		AE.11425

		- Vữa XM mác 100

		m3

		205.487

		214.463

		

		419.950



		

		Xây trụ, cột


Chiều cao 

[image: image544.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11513

		- Vữa XM mác 50

		m3

		155.628

		169.694

		

		325.322



		AE.11514

		- Vữa XM mác 75

		m3

		177.822

		169.694

		

		347.516



		AE.11515

		- Vữa XM mác 100

		m3

		201.699

		169.694

		

		371.393



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11523

		- Vữa XM mác 50

		m3

		157.089

		291.209

		

		448.298



		AE.11524

		- Vữa XM mác 75

		m3

		179.492

		291.209

		

		470.701



		AE.11525

		- Vữa XM mác 100

		m3

		203.593

		291.209

		

		494.802



		

		Xây tường cách, đầu cầu


Chiều cao 

[image: image545.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11613

		- Vữa XM mác 50

		m3

		152.705

		101.475

		

		254.180



		AE.11614

		- Vữa XM mác 75

		m3

		174.483

		101.475

		

		275.958



		AE.11615

		- Vữa XM mác 100

		m3

		197.911

		101.475

		

		299.386



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11623

		- Vữa XM mác 50

		m3

		157.820

		173.105

		

		330.925



		AE.11624

		- Vữa XM mác 75

		m3

		180.327

		173.105

		

		353.432



		AE.11625

		- Vữa XM mác 100

		m3

		204.540

		173.105

		

		377.645



		

		Xây trụ đỡ ống


Chiều cao 

[image: image546.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11713

		- Vữa XM mác 50

		m3

		155.010

		149.655

		

		304.665



		AE.11714

		- Vữa XM mác 75

		m3

		176.996

		149.655

		

		326.651



		AE.11715

		- Vữa XM mác 100

		m3

		200.649

		149.655

		

		350.304



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11723

		- Vữa XM mác 50

		m3

		159.418

		176.942

		

		336.360



		AE.11724

		- Vữa XM mác 75

		m3

		182.029

		176.942

		

		358.971



		AE.11725

		- Vữa XM mác 100

		m3

		206.355

		176.942

		

		383.297





AE.11800 - XÂY GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG


   Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gối đỡ đường ống


Chiều cao 

[image: image547.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11813

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.929

		149.655

		3.440

		300.024



		AE.11814

		- Vữa XM mác 75

		m3

		167.769

		149.655

		3.440

		320.864



		AE.11815

		- Vữa XM mác 100

		m3

		190.189

		149.655

		3.440

		343.284



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11823

		- Vữa XM mác 50

		m3

		159.418

		176.090

		3.440

		338.948



		AE.11824

		- Vữa XM mác 75

		m3

		182.029

		176.090

		3.440

		361.559



		AE.11825

		- Vữa XM mác 100

		m3

		206.355

		176.090

		3.440

		385.885





AE.11900 - XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC

   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây mặt bằng, mái dốc 


Xây mặt bằng

		

		

		

		

		



		AE.11913

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		88.684

		

		234.813



		AE.11914

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		88.684

		

		255.653



		AE.11915

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		88.684

		

		278.073



		

		Xây mái dốc thẳng

		

		

		

		

		



		AE.11923

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		93.374

		

		239.503



		AE.11924

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		93.374

		

		260.343



		AE.11925

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		93.374

		

		282.763



		

		Xây mái dốc cong

		

		

		

		

		



		AE.11933

		- Vữa XM mác 50

		m3

		150.602

		103.181

		

		253.783



		AE.11934

		- Vữa XM mác 75

		m3

		171.963

		103.181

		

		275.144



		AE.11935

		- Vữa XM mác 100

		m3

		194.944

		103.181

		

		298.125





AE.12000 - XẾP ĐÁ KHAN

   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xếp đá khan


Xếp đá khan không chít mạch

		

		

		

		

		



		AE.12110

		Mặt bằng

		m3

		50.905

		51.164

		

		102.069



		AE.12120

		Mái dốc thẳng 

		m3

		50.905

		59.691

		

		110.596



		AE.12130

		Mái dốc cong

		m3

		53.193

		84.421

		

		137.614



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xếp đá khan có chít mạch


Xếp đá khan mặt bằng

		

		

		

		

		



		AE.12213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		66.126

		66.087

		

		132.213



		AE.12214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		69.450

		66.087

		

		135.537



		AE.12215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		73.027

		66.087

		

		139.114



		

		Xếp đá khan mái dốc thẳng

		

		

		

		

		



		AE.12223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		66.126

		74.614

		

		140.740



		AE.12224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		69.450

		74.614

		

		144.064



		AE.12225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		73.027

		74.614

		

		147.641



		

		Xếp đá khan mái dốc cong

		

		

		

		

		



		AE.12233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		68.599

		85.700

		

		154.299



		AE.12234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		72.006

		85.700

		

		157.706



		AE.12235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		75.672

		85.700

		

		161.372





AE.12300 - XÂY CỐNG


AE.12400 - XÂY NÚT HẦM


AE.12500 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cống

		

		

		

		

		



		AE.12313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		155.628

		131.321

		

		286.949



		AE.12314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		177.822

		131.321

		

		309.143



		AE.12315

		- Vữa XM mác 100

		m3

		201.699

		131.321

		

		333.020



		

		Xây nút hầm

		

		

		

		

		



		AE.12413

		- Vữa XM mác 50

		m3

		155.628

		151.787

		

		307.415



		AE.12414

		- Vữa XM mác 75

		m3

		177.822

		151.787

		

		329.609



		AE.12415

		- Vữa XM mác 100

		m3

		201.699

		151.787

		

		353.486



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		AE.12513

		- Vữa XM mác 50

		m3

		155.010

		176.090

		

		331.100



		AE.12514

		- Vữa XM mác 75

		m3

		176.996

		176.090

		

		353.086



		AE.12515

		- Vữa XM mác 100

		m3

		200.649

		176.090

		

		376.739





AE.12600 - XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V 


                   TRÊN ĐỘ DỐC TALUY 

[image: image548.wmf] 40%


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây; trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ v trên độ dốc taluy 

[image: image549.wmf] 40%


Chiều cao 

[image: image550.wmf] 5m

		

		

		

		

		



		AE.12613

		- Vữa XM mác 50

		m3

		163.177

		237.487

		

		400.664



		AE.12614

		- Vữa XM mác 75

		m3

		187.143

		237.487

		

		424.630



		AE.12615

		- Vữa XM mác 100

		m3

		212.926

		237.487

		

		450.413



		

		Chiều cao 

[image: image551.wmf] 10m

		

		

		

		

		



		AE.12623

		- Vữa XM mác 50

		m3

		163.954

		277.139

		

		441.093



		AE.12624

		- Vữa XM mác 75

		m3

		188.034

		277.139

		

		465.173



		AE.12625

		- Vữa XM mác 100

		m3

		213.940

		277.139

		

		491.079



		

		Chiều cao > 20m

		

		

		

		

		



		AE.12633

		- Vữa XM mác 50

		m3

		165.508

		328.729

		

		494.237



		AE.12634

		- Vữa XM mác 75

		m3

		189.816

		328.729

		

		518.545



		AE.12635

		- Vữa XM mác 100

		m3

		215.968

		328.729

		

		544.697





AE.13000 - XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10 X 20 X 30)


AE.13100 - XÂY MÓNG


AE.13200 - XÂY TƯỜNG


AE.13300 - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP

   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.13113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		98.649

		99.789

		1.720

		200.158



		AE.13114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		106.588

		99.789

		1.720

		208.097



		AE.13115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		115.128

		99.789

		1.720

		216.637



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây tường 


Chiều dày 

[image: image552.wmf] 30cm, chiều cao 

[image: image553.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.13213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		98.649

		112.537

		1.720

		212.906



		AE.13214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		106.588

		112.537

		1.720

		220.845



		AE.13215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		115.128

		112.537

		1.720

		229.385



		

		Chiều dày 

[image: image554.wmf] 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.13223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		104.074

		120.450

		1.892

		226.416



		AE.13224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		112.450

		120.450

		1.892

		234.792



		AE.13225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		121.461

		120.450

		1.892

		243.803



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao 

[image: image555.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.13233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		102.664

		98.909

		1.720

		203.293



		AE.13234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		112.091

		98.909

		1.720

		212.720



		AE.13235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		122.234

		98.909

		1.720

		222.863



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.13243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		107.284

		117.372

		1.892

		226.548



		AE.13244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		117.136

		117.372

		1.892

		236.400



		AE.13245

		- Vữa XM mác 100

		m3

		127.734

		117.372

		1.892

		246.998



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây trụ độc lập

		

		

		

		

		



		AE.13313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		123.272

		192.544

		2.649

		318.465



		AE.13314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		136.421

		192.544

		2.649

		331.614



		AE.13315

		- Vữa XM mác 100

		m3

		150.567

		192.544

		2.649

		345.760





AE.14000 - XÂY ĐÁ CHẺ


AE.14100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


AE.14200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


AE.14300 - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.14113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		369.154

		119.131

		2.408

		490.693



		AE.14114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		384.039

		119.131

		2.408

		505.578



		AE.14115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		400.053

		119.131

		2.408

		521.592



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây tường


Chiều dày 

[image: image556.wmf] 30cm, chiều cao 

[image: image557.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.14213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		371.425

		133.198

		2.477

		507.100



		AE.14214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		386.807

		133.198

		2.477

		522.482



		AE.14215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		403.355

		133.198

		2.477

		539.030



		

		Chiều dày 

[image: image558.wmf] 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		389.457

		145.507

		2.724

		537.688



		AE.14224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		405.161

		145.507

		2.724

		553.392



		AE.14225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		422.056

		145.507

		2.724

		570.287





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao 

[image: image559.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.14233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		369.154

		119.131

		2.408

		490.693



		AE.14234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		384.039

		119.131

		2.408

		505.578



		AE.14235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		400.053

		119.131

		2.408

		521.592



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		385.765

		132.758

		2.649

		521.172



		AE.14244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		401.321

		132.758

		2.649

		536.728



		AE.14245

		- Vữa XM mác 100

		m3

		418.056

		132.758

		2.649

		553.463



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây gối đỡ ống


Chiều cao 

[image: image560.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.14313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		369.154

		119.131

		2.408

		490.693



		AE.14314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		384.039

		119.131

		2.408

		505.578



		AE.14315

		- Vữa XM mác 100

		m3

		400.053

		119.131

		2.408

		521.592



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		388.139

		132.758

		2.408

		523.305



		AE.14324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		404.213

		132.758

		2.408

		539.379



		AE.14325

		- Vữa XM mác 100

		m3

		421.506

		132.758

		2.408

		556.672



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây trụ độc lập

		

		

		

		

		



		AE.14413

		- Vữa XM mác 50

		m3

		377.084

		192.544

		2.724

		572.352



		AE.14414

		- Vữa XM mác 75

		m3

		393.311

		192.544

		2.724

		588.579



		AE.14415

		- Vữa XM mác 100

		m3

		410.770

		192.544

		2.724

		606.038





AE.15100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 X 20 X 25)


AE.15200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 X 20 X 25)


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá chẻ (20x20x25), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.15113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		173.848

		59.346

		2.339

		235.533



		AE.15114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		187.741

		59.346

		2.339

		249.426



		AE.15115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		202.688

		59.346

		2.339

		264.373



		

		Xây đá chẻ (20x20x25), xây tường


Chiều dày 

[image: image561.wmf] 30cm, chiều cao 

[image: image562.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.15213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		177.763

		63.742

		2.408

		243.913



		AE.15214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		192.152

		63.742

		2.408

		258.302



		AE.15215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		207.633

		63.742

		2.408

		273.783



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày 

[image: image563.wmf] 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.15223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		187.540

		68.138

		2.649

		258.327



		AE.15224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		202.720

		68.138

		2.649

		273.507



		AE.15225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		219.052

		68.138

		2.649

		289.839



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao 

[image: image564.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.15233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		173.848

		61.104

		2.339

		237.291



		AE.15234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		187.741

		61.104

		2.339

		251.184



		AE.15235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		202.688

		61.104

		2.339

		266.131



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.15243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		181.671

		63.742

		2.649

		248.062



		AE.15244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		196.190

		63.742

		2.649

		262.581



		AE.15245

		- Vữa XM mác 100

		m3

		211.809

		63.742

		2.649

		278.200





AE.16100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 X 20 X 25)


AE.16200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 X 20 X 25)


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá chẻ (15x20x25), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.16113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		173.882

		59.346

		2.408

		235.636



		AE.16114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		188.271

		59.346

		2.408

		250.025



		AE.16115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		203.752

		59.346

		2.408

		265.506



		

		Xây đá chẻ (15x20x25), xây tường


Chiều dày 

[image: image565.wmf] 30cm, chiều cao 

[image: image566.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.16213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		177.154

		61.544

		2.408

		241.106



		AE.16214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		192.039

		61.544

		2.408

		255.991



		AE.16215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		208.053

		61.544

		2.408

		272.005



		

		Chiều dày 

[image: image567.wmf] 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.16223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		186.897

		68.138

		2.649

		257.684



		AE.16224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		202.601

		68.138

		2.649

		273.388



		AE.16225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		219.496

		68.138

		2.649

		290.283



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao 

[image: image568.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.16233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		173.882

		60.225

		2.408

		236.515



		AE.16234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		188.271

		60.225

		2.408

		250.904



		AE.16235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		203.752

		60.225

		2.408

		266.385





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.16243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		181.706

		63.742

		2.649

		248.097



		AE.16244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		196.743

		63.742

		2.649

		263.134



		AE.16245

		- Vữa XM mác 100

		m3

		212.920

		63.742

		2.649

		279.311





XÂY GẠCH


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v… tính vào đơn giá) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0 đối với công tác xây gạch.


( Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính trong đơn giá)


AE.20000 - XÂY GẠCH CHỈ (6,5 X 10,5 X 22)


AE.21000 - XÂY MÓNG


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng


Chiều dày 

[image: image569.wmf] 33cm

		

		

		

		

		



		AE.21112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		251.019

		71.203

		

		322.222



		AE.21113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		269.742

		71.203

		

		340.945



		AE.21114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		285.694

		71.203

		

		356.897



		AE.21115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		262.412

		71.203

		

		333.615



		AE.21116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		277.508

		71.203

		

		348.711



		AE.21117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		291.236

		71.203

		

		362.439



		

		Chiều dày > 33cm

		

		

		

		

		



		AE.21212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		248.108

		63.529

		

		311.637



		AE.21213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		267.477

		63.529

		

		331.006



		AE.21214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		283.979

		63.529

		

		347.508



		AE.21215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		259.894

		63.529

		

		323.423



		AE.21216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		275.511

		63.529

		

		339.040



		AE.21217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		289.712

		63.529

		

		353.241





AE. 22000 - XÂY TƯỜNG THẲNG


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng


Chiều dày 

[image: image570.wmf] 11cm, cao 

[image: image571.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.22112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		297.035

		95.080

		2.477

		394.592



		AE.22113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		312.850

		95.080

		2.477

		410.407



		AE.22114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		326.324

		95.080

		2.477

		423.881



		AE.22115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		306.658

		95.080

		2.477

		404.215



		AE.22116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		319.409

		95.080

		2.477

		416.966



		AE.22117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		331.005

		95.080

		2.477

		428.562



		

		Chiều dày 

[image: image572.wmf] 11cm, cao 

[image: image573.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.22122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		297.035

		103.607

		9.414

		410.056



		AE.22123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		312.850

		103.607

		9.414

		425.871



		AE.22124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		326.324

		103.607

		9.414

		439.345



		AE.22125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		306.658

		103.607

		9.414

		419.679



		AE.22126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		319.409

		103.607

		9.414

		432.430



		AE.22127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		331.005

		103.607

		9.414

		444.026



		

		Chiều dày 

[image: image574.wmf] 11cm, cao 

[image: image575.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.22132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		297.035

		113.840

		63.348

		474.223



		AE.22133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		312.850

		113.840

		63.348

		490.038



		AE.22134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		326.324

		113.840

		63.348

		503.512



		AE.22135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		306.658

		113.840

		63.348

		483.846



		AE.22136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		319.409

		113.840

		63.348

		496.597



		AE.22137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		331.005

		113.840

		63.348

		508.193



		

		Chiều dày 

[image: image576.wmf] 11cm, cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.22142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		297.035

		118.956

		85.408

		501.399



		AE.22143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		312.850

		118.956

		85.408

		517.214



		AE.22144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		326.324

		118.956

		85.408

		530.688



		AE.22145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		306.658

		118.956

		85.408

		511.022



		AE.22146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		319.409

		118.956

		85.408

		523.773



		AE.22147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		331.005

		118.956

		85.408

		535.369



		

		Chiều dày 

[image: image577.wmf] 33cm, cao 

[image: image578.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.22212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		263.569

		81.863

		2.477

		347.909



		AE.22213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		283.229

		81.863

		2.477

		367.569



		AE.22214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.979

		81.863

		2.477

		384.319



		AE.22215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		275.533

		81.863

		2.477

		359.873



		AE.22216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		291.384

		81.863

		2.477

		375.724



		AE.22217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.798

		81.863

		2.477

		390.138



		

		Chiều dày 

[image: image579.wmf] 33cm, cao 

[image: image580.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.22222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		266.080

		83.994

		9.414

		359.488



		AE.22223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		285.927

		83.994

		9.414

		379.335



		AE.22224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		302.836

		83.994

		9.414

		396.244



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.22225

		- Vữa  TH mác 25

		m3

		278.157

		83.994

		9.414

		371.565



		AE.22226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		294.159

		83.994

		9.414

		387.567



		AE.22227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		308.710

		83.994

		9.414

		402.118



		

		Chiều dày 

[image: image581.wmf] 33cm, cao 

[image: image582.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.22232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		266.080

		92.095

		63.348

		421.523



		AE.22233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		285.927

		92.095

		63.348

		441.370



		AE.22234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		302.836

		92.095

		63.348

		458.279



		AE.22235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		278.157

		92.095

		63.348

		433.600



		AE.22236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		294.159

		92.095

		63.348

		449.602



		AE.22237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		308.710

		92.095

		63.348

		464.153



		

		Chiều dày 

[image: image583.wmf] 33cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		266.080

		96.359

		85.408

		447.847



		AE.22243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		285.927

		96.359

		85.408

		467.694



		AE.22244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		302.836

		96.359

		85.408

		484.603



		AE.22245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		278.157

		96.359

		85.408

		459.924



		AE.22246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		294.159

		96.359

		85.408

		475.926



		AE.22247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		308.710

		96.359

		85.408

		490.477



		

		Chiều dày > 33cm, cao 

[image: image584.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.22312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		259.273

		70.777

		2.477

		332.527



		AE.22313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		279.513

		70.777

		2.477

		352.767



		AE.22314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		296.758

		70.777

		2.477

		370.012



		AE.22315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		271.589

		70.777

		2.477

		344.843



		AE.22316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		287.909

		70.777

		2.477

		361.163



		AE.22317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		302.749

		70.777

		2.477

		376.003



		

		Chiều dày > 33cm, cao 

[image: image585.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.22322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		261.754

		76.746

		9.414

		347.914



		AE.22323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		282.188

		76.746

		9.414

		368.348



		AE.22324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.598

		76.746

		9.414

		385.758



		AE.22325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		274.188

		76.746

		9.414

		360.348



		AE.22326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		290.664

		76.746

		9.414

		376.824



		AE.22327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.646

		76.746

		9.414

		391.806



		

		Chiều dày > 33cm, cao 

[image: image586.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.22332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		261.754

		84.421

		63.348

		409.523



		AE.22333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		282.188

		84.421

		63.348

		429.957



		AE.22334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.598

		84.421

		63.348

		447.367



		AE.22335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		274.188

		84.421

		63.348

		421.957



		AE.22336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		290.664

		84.421

		63.348

		438.433



		AE.22337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.646

		84.421

		63.348

		453.415



		

		Chiều dày > 33cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		261.754

		88.258

		85.408

		435.420



		AE.22343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		282.188

		88.258

		85.408

		455.854



		AE.22344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.598

		88.258

		85.408

		473.264



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.22345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		274.188

		88.258

		85.408

		447.854



		AE.22346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		290.664

		88.258

		85.408

		464.330



		AE.22347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.646

		88.258

		85.408

		479.312





AE. 23000 - XÂY CỘT, TRỤ


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ


Chiều cao 

[image: image587.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.23112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		261.754

		127.910

		2.064

		391.728



		AE.23113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		282.188

		127.910

		2.064

		412.162



		AE.23114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.598

		127.910

		2.064

		429.572



		AE.23115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		274.188

		127.910

		2.064

		404.162



		AE.23116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		290.664

		127.910

		2.064

		420.638



		AE.23117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.646

		127.910

		2.064

		435.620



		

		Chiều cao 

[image: image588.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.23122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		262.994

		170.547

		8.999

		442.540



		AE.23123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		283.525

		170.547

		8.999

		463.071



		AE.23124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		301.018

		170.547

		8.999

		480.564



		AE.23125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		275.488

		170.547

		8.999

		455.034



		AE.23126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		292.041

		170.547

		8.999

		471.587



		AE.23127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		307.095

		170.547

		8.999

		486.641



		

		Chiều cao 

[image: image589.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.23132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		262.994

		187.602

		63.348

		513.944



		AE.23133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		283.525

		187.602

		63.348

		534.475



		AE.23134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		301.018

		187.602

		63.348

		551.968



		AE.23135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		275.488

		187.602

		63.348

		526.438



		AE.23136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		292.041

		187.602

		63.348

		542.991



		AE.23137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		307.095

		187.602

		63.348

		558.045



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.23142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		262.994

		196.129

		85.408

		544.531



		AE.23143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		283.525

		196.129

		85.408

		565.062



		AE.23144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		301.018

		196.129

		85.408

		582.555



		AE.23145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		275.488

		196.129

		85.408

		557.025



		AE.23146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		292.041

		196.129

		85.408

		573.578



		AE.23147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		307.095

		196.129

		85.408

		588.632





AE. 24000 - XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


Chiều dày 

[image: image590.wmf] 33cm, chiều cao 

[image: image591.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.24112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		263.569

		118.530

		2.477

		384.576



		AE.24113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		283.229

		118.530

		2.477

		404.236



		AE.24114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.979

		118.530

		2.477

		420.986



		AE.24115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		275.533

		118.530

		2.477

		396.540



		AE.24116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		291.384

		118.530

		2.477

		412.391



		AE.24117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.798

		118.530

		2.477

		426.805



		

		Chiều dày 

[image: image592.wmf] 33cm, chiều cao 

[image: image593.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.24122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		266.080

		131.747

		9.414

		407.241



		AE.24123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		285.927

		131.747

		9.414

		427.088



		AE.24124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		302.836

		131.747

		9.414

		443.997



		AE.24125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		278.157

		131.747

		9.414

		419.318



		AE.24126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		294.159

		131.747

		9.414

		435.320



		AE.24127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		308.710

		131.747

		9.414

		449.871



		

		Chiều dày 

[image: image594.wmf] 33cm, chiều cao 

[image: image595.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.24132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		266.080

		144.539

		63.348

		473.967



		AE.24133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		285.927

		144.539

		63.348

		493.814



		AE.24134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		302.836

		144.539

		63.348

		510.723



		AE.24135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		278.157

		144.539

		63.348

		486.044



		AE.24136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		294.159

		144.539

		63.348

		502.046



		AE.24137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		308.710

		144.539

		63.348

		516.597



		

		Chiều dày 

[image: image596.wmf] 33cm, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.24142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		266.080

		151.360

		85.408

		502.848



		AE.24143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		285.927

		151.360

		85.408

		522.695



		AE.24144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		302.836

		151.360

		85.408

		539.604



		AE.24145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		278.157

		151.360

		85.408

		514.925



		AE.24146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		294.159

		151.360

		85.408

		530.927



		AE.24147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		308.710

		151.360

		85.408

		545.478



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao 

[image: image597.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.24212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		259.273

		110.855

		2.477

		372.605



		AE.24213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		279.513

		110.855

		2.477

		392.845



		AE.24214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		296.758

		110.855

		2.477

		410.090



		AE.24215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		271.589

		110.855

		2.477

		384.921



		AE.24216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		287.909

		110.855

		2.477

		401.241



		AE.24217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		302.749

		110.855

		2.477

		416.081



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao 

[image: image598.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.24222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		261.754

		123.220

		9.414

		394.388



		AE.24223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		282.188

		123.220

		9.414

		414.822



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.24224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.598

		123.220

		9.414

		432.232



		AE.24225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		274.188

		123.220

		9.414

		406.822



		AE.24226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		290.664

		123.220

		9.414

		423.298



		AE.24227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.646

		123.220

		9.414

		438.280



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao 

[image: image599.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.24232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		261.754

		135.158

		63.348

		460.260



		AE.24233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		282.188

		135.158

		63.348

		480.694



		AE.24234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.598

		135.158

		63.348

		498.104



		AE.24235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		274.188

		135.158

		63.348

		472.694



		AE.24236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		290.664

		135.158

		63.348

		489.170



		AE.24237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.646

		135.158

		63.348

		504.152



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.24242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		261.754

		141.554

		85.408

		488.716



		AE.24243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		282.188

		141.554

		85.408

		509.150



		AE.24244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.598

		141.554

		85.408

		526.560



		AE.24245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		274.188

		141.554

		85.408

		501.150



		AE.24246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		290.664

		141.554

		85.408

		517.626



		AE.24247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.646

		141.554

		85.408

		532.608





AE.25000 - XÂY CỐNG


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cống


Xây cống cuốn cong

		

		

		

		

		



		AE.25113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		278.472

		198.687

		2.477

		479.636



		AE.25114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		294.490

		198.687

		2.477

		495.654



		

		Xây cống thành vòm cong

		

		

		

		

		



		AE.25213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		284.546

		182.485

		2.477

		469.508



		AE.25214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		301.136

		182.485

		2.477

		486.098





AE.26000 - XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, 


                  RÃNH THOÁT NƯỚC


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây bể chứa

		

		

		

		

		



		AE.26112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		267.642

		153.492

		2.477

		423.611



		AE.26113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		288.757

		153.492

		2.477

		444.726



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.26114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		306.747

		153.492

		2.477

		462.716



		

		Xây hố van, hố ga

		

		

		

		

		



		AE.26212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		270.459

		136.438

		2.477

		409.374



		AE.26213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		292.937

		136.438

		2.477

		431.852



		AE.26214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		312.088

		136.438

		2.477

		451.003



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước

		

		

		

		

		



		AE.26312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		270.881

		191.865

		2.477

		465.223



		AE.26313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		293.564

		191.865

		2.477

		487.906



		AE.26314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		312.889

		191.865

		2.477

		507.231





AE.27000 - XÂY BỂ CHỨA HOÁ CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.27110

		Xây bể hoá chất, bể chống ăn mòn

		m3

		4.394.460

		189.412

		2.477

		4.586.349





AE.28000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


Chiều cao 

[image: image600.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.28113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		290.471

		153.492

		2.477

		446.440



		AE.28114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		306.643

		153.492

		2.477

		462.612



		

		Chiều cao 

[image: image601.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.28123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		291.854

		170.547

		16.340

		478.741



		AE.28124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		308.104

		170.547

		16.340

		494.991



		

		Chiều cao 

[image: image602.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.28133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		291.854

		187.602

		63.348

		542.804



		AE.28134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		308.104

		187.602

		63.348

		559.054



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.28143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		291.854

		196.129

		85.408

		573.391



		AE.28144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		308.104

		196.129

		85.408

		589.641





AE.30000 - XÂY GẠCH THẺ (5 X 10 X 20)


AE.31000 - XÂY MÓNG


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng


Chiều dày 

[image: image603.wmf] 30cm

		

		

		

		

		



		AE.31112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		315.454

		71.203

		

		386.657



		AE.31113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		334.823

		71.203

		

		406.026



		AE.31114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		351.325

		71.203

		

		422.528



		AE.31115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		327.240

		71.203

		

		398.443



		AE.31116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		342.857

		71.203

		

		414.060



		AE.31117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		357.058

		71.203

		

		428.261



		

		Chiều dày >  30cm

		

		

		

		

		



		AE.31212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		306.589

		63.529

		

		370.118



		AE.31213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		326.604

		63.529

		

		390.133



		AE.31214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		343.656

		63.529

		

		407.185



		AE.31215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		318.768

		63.529

		

		382.297



		AE.31216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		334.905

		63.529

		

		398.434



		AE.31217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		349.580

		63.529

		

		413.109





AE.32000 - XÂY TƯỜNG


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng


Chiều dày 

[image: image604.wmf] 10cm, cao 

[image: image605.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.32112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		332.935

		95.080

		2.477

		430.492



		AE.32113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		349.963

		95.080

		2.477

		447.520



		AE.32114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		364.472

		95.080

		2.477

		462.029



		AE.32115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		343.297

		95.080

		2.477

		440.854



		AE.32116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		357.027

		95.080

		2.477

		454.584



		AE.32117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		369.512

		95.080

		2.477

		467.069



		

		Chiều dày 

[image: image606.wmf] 10cm, cao 

[image: image607.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.32122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		336.091

		103.607

		16.340

		456.038



		AE.32123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		353.281

		103.607

		16.340

		473.228



		AE.32124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		367.926

		103.607

		16.340

		487.873



		AE.32125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		346.551

		103.607

		16.340

		466.498



		AE.32126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		360.411

		103.607

		16.340

		480.358



		AE.32127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		373.014

		103.607

		16.340

		492.961



		

		Chiều dày 

[image: image608.wmf] 10cm, cao 

[image: image609.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.32132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		343.200

		113.840

		63.348

		520.388



		AE.32133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		363.828

		113.840

		63.348

		541.016





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.32134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.403

		113.840

		63.348

		558.591



		AE.32135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		355.753

		113.840

		63.348

		532.941



		AE.32136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		372.384

		113.840

		63.348

		549.572



		AE.32137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		387.509

		113.840

		63.348

		564.697



		

		Chiều dày 

[image: image610.wmf] 10cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.32142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		343.200

		118.956

		85.408

		547.564



		AE.32143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		363.828

		118.956

		85.408

		568.192



		AE.32144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.403

		118.956

		85.408

		585.767



		AE.32145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		355.753

		118.956

		85.408

		560.117



		AE.32146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		372.384

		118.956

		85.408

		576.748



		AE.32147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		387.509

		118.956

		85.408

		591.873



		

		Chiều dày 

[image: image611.wmf] 30cm, cao 

[image: image612.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.32212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		331.226

		78.025

		2.477

		411.728



		AE.32213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		351.564

		78.025

		2.477

		432.066



		AE.32214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		368.891

		78.025

		2.477

		449.393



		AE.32215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		343.602

		78.025

		2.477

		424.104



		AE.32216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		360.000

		78.025

		2.477

		440.502



		AE.32217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		374.911

		78.025

		2.477

		455.413



		

		Chiều dày 

[image: image613.wmf] 30cm, cao 

[image: image614.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.32222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		334.381

		83.994

		16.340

		434.715



		AE.32223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		354.912

		83.994

		16.340

		455.246



		AE.32224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		372.405

		83.994

		16.340

		472.739



		AE.32225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		346.874

		83.994

		16.340

		447.208



		AE.32226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		363.428

		83.994

		16.340

		463.762



		AE.32227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		378.481

		83.994

		16.340

		478.815



		

		Chiều dày 

[image: image615.wmf] 30cm, cao 

[image: image616.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.32232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		334.381

		92.095

		63.348

		489.824



		AE.32233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		354.912

		92.095

		63.348

		510.355



		AE.32234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		372.405

		92.095

		63.348

		527.848



		AE.32235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		346.874

		92.095

		63.348

		502.317



		AE.32236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		363.428

		92.095

		63.348

		518.871



		AE.32237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		378.481

		92.095

		63.348

		533.924



		

		Chiều dày 

[image: image617.wmf] 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.32242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		334.381

		96.359

		85.408

		516.148



		AE.32243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		354.912

		96.359

		85.408

		536.679



		AE.32244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		372.405

		96.359

		85.408

		554.172



		AE.32245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		346.874

		96.359

		85.408

		528.641



		AE.32246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		363.428

		96.359

		85.408

		545.195



		AE.32247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		378.481

		96.359

		85.408

		560.248



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image618.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.32312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		321.096

		69.924

		2.477

		393.497



		AE.32313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		342.011

		69.924

		2.477

		414.412



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.32314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		359.831

		69.924

		2.477

		432.232



		AE.32315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		333.823

		69.924

		2.477

		406.224



		AE.32316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		350.687

		69.924

		2.477

		423.088



		AE.32317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		366.022

		69.924

		2.477

		438.423



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image619.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.32322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		324.169

		76.746

		16.340

		417.255



		AE.32323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		345.284

		76.746

		16.340

		438.370



		AE.32324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		363.274

		76.746

		16.340

		456.360



		AE.32325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		337.018

		76.746

		16.340

		430.104



		AE.32326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		354.042

		76.746

		16.340

		447.128



		AE.32327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		369.524

		76.746

		16.340

		462.610



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image620.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.32332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		324.169

		84.421

		63.348

		471.938



		AE.32333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		345.284

		84.421

		63.348

		493.053



		AE.32334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		363.274

		84.421

		63.348

		511.043



		AE.32335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		337.018

		84.421

		63.348

		484.787



		AE.32336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		354.042

		84.421

		63.348

		501.811



		AE.32337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		369.524

		84.421

		63.348

		517.293



		

		Chiều dày >  30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.32342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		324.169

		88.258

		85.408

		497.835



		AE.32343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		345.284

		88.258

		85.408

		518.950



		AE.32344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		363.274

		88.258

		85.408

		536.940



		AE.32345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		337.018

		88.258

		85.408

		510.684



		AE.32346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		354.042

		88.258

		85.408

		527.708



		AE.32347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		369.524

		88.258

		85.408

		543.190





AE.33000 - XÂY CỘT, TRỤ


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ


Chiều cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.33112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		322.632

		153.492

		2.477

		478.601



		AE.33113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.648

		153.492

		2.477

		499.617



		AE.33114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		361.553

		153.492

		2.477

		517.522



		AE.33115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		335.420

		153.492

		2.477

		491.389



		AE.33116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		352.365

		153.492

		2.477

		508.334



		AE.33117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		367.773

		153.492

		2.477

		523.742



		

		Chiều cao 

[image: image621.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.33122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		325.705

		170.547

		16.340

		512.592



		AE.33123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		346.921

		170.547

		16.340

		533.808



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.33124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		364.996

		170.547

		16.340

		551.883



		AE.33125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.615

		170.547

		16.340

		525.502



		AE.33126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		355.720

		170.547

		16.340

		542.607



		AE.33127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		371.275

		170.547

		16.340

		558.162



		

		Chiều cao 

[image: image622.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.33132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		325.705

		187.602

		63.348

		576.655



		AE.33133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		346.921

		187.602

		63.348

		597.871



		AE.33134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		364.996

		187.602

		63.348

		615.946



		AE.33135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.615

		187.602

		63.348

		589.565



		AE.33136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		355.720

		187.602

		63.348

		606.670



		AE.33137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		371.275

		187.602

		63.348

		622.225



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		

		



		AE.33142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		325.705

		196.129

		85.408

		607.242



		AE.33143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		346.921

		196.129

		85.408

		628.458



		AE.33144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		364.996

		196.129

		85.408

		646.533



		AE.33145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.615

		196.129

		85.408

		620.152



		AE.33146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		355.720

		196.129

		85.408

		637.257



		AE.33147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		371.275

		196.129

		85.408

		652.812





AE.34000 - XÂY HỐ VAN, HỐ GA, RÃNH THOÁT NƯỚC


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây hố van, hố ga

		

		

		

		

		



		AE.34112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		339.846

		183.338

		

		523.184



		AE.34113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		363.686

		183.338

		

		547.024



		AE.34114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		383.998

		183.338

		

		567.336



		AE.34115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		354.353

		183.338

		

		537.691



		AE.34116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		373.575

		183.338

		

		556.913



		AE.34117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		391.054

		183.338

		

		574.392



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước

		

		

		

		

		



		AE.34212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		345.912

		149.229

		

		495.141



		AE.34213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		371.353

		149.229

		

		520.582



		AE.34214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		393.029

		149.229

		

		542.258



		AE.34215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		361.393

		149.229

		

		510.622



		AE.34216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		381.905

		149.229

		

		531.134



		AE.34217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		400.559

		149.229

		

		549.788





AE.35000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁC


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


Chiều cao 

[image: image623.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.35113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		355.134

		153.492

		2.477

		511.103



		AE.35114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		372.461

		153.492

		2.477

		528.430



		

		Chiều cao 

[image: image624.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.35123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		356.825

		170.547

		16.340

		543.712



		AE.35124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		374.235

		170.547

		16.340

		561.122



		

		Chiều cao 

[image: image625.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.35133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		356.825

		187.602

		63.348

		607.775



		AE.35134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		374.235

		187.602

		63.348

		625.185



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.35143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		356.825

		196.129

		85.408

		638.362



		AE.35144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		374.235

		196.129

		85.408

		655.772





AE.40000 - XÂY GẠCH THẺ 4,5 X 9 X 19


AE.41000 - XÂY MÓNG


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng


Chiều dày 

[image: image626.wmf] 30cm

		

		

		

		

		



		AE.41112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		322.889

		74.188

		

		397.077



		AE.41113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.098

		74.188

		

		417.286



		AE.41114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		360.315

		74.188

		

		434.503



		AE.41115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		335.186

		74.188

		

		409.374



		AE.41116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		351.480

		74.188

		

		425.668



		AE.41117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		366.296

		74.188

		

		440.484



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		

		



		AE.41212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		319.792

		65.661

		

		385.453



		AE.41213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		340.969

		65.661

		

		406.630



		AE.41214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		359.011

		65.661

		

		424.672



		AE.41215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		332.678

		65.661

		

		398.339



		AE.41216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		349.753

		65.661

		

		415.414



		AE.41217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		365.279

		65.661

		

		430.940





AE.42000 - XÂY TƯỜNG


   








              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng


Chiều dày 

[image: image627.wmf] 10cm, cao > 4m

		

		

		

		

		



		AE.42112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		349.078

		104.886

		2.408

		456.372



		AE.42113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		366.515

		104.886

		2.408

		473.809



		AE.42114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.371

		104.886

		2.408

		488.665



		AE.42115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		359.688

		104.886

		2.408

		466.982



		AE.42116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		373.748

		104.886

		2.408

		481.042



		AE.42117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		386.532

		104.886

		2.408

		493.826



		

		Chiều dày 

[image: image628.wmf] 10cm, cao 

[image: image629.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.42122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		352.386

		115.972

		16.270

		484.628



		AE.42123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		369.989

		115.972

		16.270

		502.231



		AE.42124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		384.986

		115.972

		16.270

		517.228



		AE.42125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		363.098

		115.972

		16.270

		495.340



		AE.42126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		377.290

		115.972

		16.270

		509.532



		AE.42127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		390.196

		115.972

		16.270

		522.438



		

		Chiều dày 

[image: image630.wmf] 10cm, cao 

[image: image631.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.42132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		343.877

		127.484

		63.348

		534.709



		AE.42133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		365.399

		127.484

		63.348

		556.231



		AE.42134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		383.736

		127.484

		63.348

		574.568



		AE.42135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		356.973

		127.484

		63.348

		547.805



		AE.42136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		374.326

		127.484

		63.348

		565.158



		AE.42137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		390.106

		127.484

		63.348

		580.938



		

		Chiều dày 

[image: image632.wmf] 10cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.42142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		343.877

		133.027

		85.408

		562.312



		AE.42143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		365.399

		133.027

		85.408

		583.834



		AE.42144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		383.736

		133.027

		85.408

		602.171



		AE.42145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		356.973

		133.027

		85.408

		575.408



		AE.42146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		374.326

		133.027

		85.408

		592.761



		AE.42147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		390.106

		133.027

		85.408

		608.541



		

		Chiều dày 

[image: image633.wmf] 30cm, cao 

[image: image634.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.42212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		339.034

		81.863

		2.477

		423.374



		AE.42213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		360.253

		81.863

		2.477

		444.593



		AE.42214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		378.331

		81.863

		2.477

		462.671



		AE.42215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		351.946

		81.863

		2.477

		436.286



		AE.42216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		369.054

		81.863

		2.477

		453.394



		AE.42217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		384.611

		81.863

		2.477

		468.951



		

		Chiều dày 

[image: image635.wmf] 30cm, cao 

[image: image636.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.42222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		342.263

		90.390

		16.340

		448.993



		AE.42223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		363.684

		90.390

		16.340

		470.414



		AE.42224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.934

		90.390

		16.340

		488.664





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.42225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		 355.298

		90.390

		16.340

		462.028



		AE.42226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		372.569

		90.390

		16.340

		479.299



		AE.42227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		388.274

		90.390

		16.340

		495.004



		

		Chiều dày 

[image: image637.wmf] 30cm, cao 

[image: image638.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.42232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		342.263

		99.344

		63.348

		504.955



		AE.42233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		363.684

		99.344

		63.348

		526.376



		AE.42234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.934

		99.344

		63.348

		544.626



		AE.42235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		 355.298

		99.344

		63.348

		517.990



		AE.42236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		372.569

		99.344

		63.348

		535.261



		AE.42237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		388.274

		99.344

		63.348

		550.966



		

		Chiều dày 

[image: image639.wmf] 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.42242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		342.263

		103.607

		85.408

		531.278



		AE.42243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		363.684

		103.607

		85.408

		552.699



		AE.42244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.934

		103.607

		85.408

		570.949



		AE.42245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		 355.298

		103.607

		85.408

		544.313



		AE.42246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		372.569

		103.607

		85.408

		561.584



		AE.42247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		388.274

		103.607

		85.408

		577.289



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image640.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.42312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		334.496

		83.994

		2.545

		421.035



		AE.42313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		356.626

		83.994

		2.545

		443.165



		AE.42314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		375.480

		83.994

		2.545

		462.019



		AE.42315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		347.962

		83.994

		2.545

		434.501



		AE.42316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		365.805

		83.994

		2.545

		452.344



		AE.42317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		382.030

		83.994

		2.545

		468.569



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image641.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.42322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		337.697

		91.669

		16.409

		445.775



		AE.42323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		360.039

		91.669

		16.409

		468.117



		AE.42324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		379.074

		91.669

		16.409

		487.152



		AE.42325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		351.292

		91.669

		16.409

		459.370



		AE.42326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		369.306

		91.669

		16.409

		477.384



		AE.42327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		385.686

		91.669

		16.409

		493.764



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image642.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.42332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		337.697

		100.623

		63.417

		501.737



		AE.42333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		360.039

		100.623

		63.417

		524.079



		AE.42334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		379.074

		100.623

		63.417

		543.114



		AE.42335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		351.292

		100.623

		63.417

		515.332



		AE.42336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		369.306

		100.623

		63.417

		533.346



		AE.42337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		385.686

		100.623

		63.417

		549.726



		

		Chiều dày > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.42342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		337.697

		105.313

		85.477

		528.487



		AE.42343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		360.039

		105.313

		85.477

		550.829



		AE.42344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		379.074

		105.313

		85.477

		569.864





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.42345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		351.292

		105.313

		85.477

		542.082



		AE.42346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		369.306

		105.313

		85.477

		560.096



		AE.42347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		385.686

		105.313

		85.477

		576.476





AE.43000 - XÂY CỘT, TRỤ


   








              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ


Chiều cao 

[image: image643.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.43112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		337.697

		178.222

		2.477

		518.396



		AE.43113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		360.039

		178.222

		2.477

		540.738



		AE.43114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		379.074

		178.222

		2.477

		559.773



		AE.43115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		351.292

		178.222

		2.477

		531.991



		AE.43116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		369.306

		178.222

		2.477

		550.005



		AE.43117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		385.686

		178.222

		2.477

		566.385



		

		Chiều cao 

[image: image644.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.43122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		339.298

		197.834

		16.340

		553.472



		AE.43123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		361.745

		197.834

		16.340

		575.919



		AE.43124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		380.870

		197.834

		16.340

		595.044



		AE.43125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		352.957

		197.834

		16.340

		567.131



		AE.43126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		371.056

		197.834

		16.340

		585.230



		AE.43127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		387.514

		197.834

		16.340

		601.688



		

		Chiều cao 

[image: image645.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.43132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		339.298

		217.447

		63.348

		620.093



		AE.43133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		361.745

		217.447

		63.348

		642.540



		AE.43134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		380.870

		217.447

		63.348

		661.665



		AE.43135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		352.957

		217.447

		63.348

		633.752



		AE.43136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		371.056

		217.447

		63.348

		651.851



		AE.43137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		387.514

		217.447

		63.348

		668.309



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.43142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		339.298

		227.254

		85.408

		651.960



		AE.43143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		361.745

		227.254

		85.408

		674.407



		AE.43144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		380.870

		227.254

		85.408

		693.532



		AE.43145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		352.957

		227.254

		85.408

		665.619



		AE.43146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		371.056

		227.254

		85.408

		683.718



		AE.43147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		387.514

		227.254

		85.408

		700.176





AE.44000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


   








              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


Chiều cao 

[image: image646.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.44113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		363.372

		187.175

		2.477

		553.024



		AE.44114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		382.317

		187.175

		2.477

		571.969



		

		Chiều cao 

[image: image647.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.44123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		365.103

		207.641

		16.340

		589.084



		AE.44124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		384.138

		207.641

		16.340

		608.119



		

		Chiều cao 

[image: image648.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.44133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		365.103

		228.107

		63.348

		656.558



		AE.44134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		384.138

		228.107

		63.348

		675.593



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.44143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		365.103

		238.766

		85.408

		689.277



		AE.44144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		384.138

		238.766

		85.408

		708.312





AE.50000 - XÂY GẠCH THẺ (4 X 8 X 19)


AE.51000 - XÂY MÓNG


   








              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng


Chiều dày 

[image: image649.wmf] 30cm

		

		

		

		

		



		AE.51112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		394.861

		100.196

		

		495.057



		AE.51113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		416.942

		100.196

		

		517.138



		AE.51114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		435.755

		100.196

		

		535.951



		AE.51115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		408.298

		100.196

		

		508.494



		AE.51116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		426.101

		100.196

		

		526.297



		AE.51117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		442.290

		100.196

		

		542.486



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		

		



		AE.51212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		387.730

		88.684

		

		476.414



		AE.51213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		410.715

		88.684

		

		499.399



		AE.51214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		430.298

		88.684

		

		518.982



		AE.51215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		401.717

		88.684

		

		490.401



		AE.51216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		420.249

		88.684

		

		508.933



		AE.51217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		437.101

		88.684

		

		525.785





AE.52000 - XÂY TƯỜNG


   








              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng 


Chiều dày 

[image: image650.wmf] 10cm, cao 

[image: image651.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.52112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		446.475

		115.119

		1.376

		562.970



		AE.52113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		460.162

		115.119

		1.376

		576.657



		AE.52114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		471.824

		115.119

		1.376

		588.319



		AE.52115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		454.804

		115.119

		1.376

		571.299



		AE.52116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		465.839

		115.119

		1.376

		582.334



		AE.52117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		475.875

		115.119

		1.376

		592.370



		

		Chiều dày 

[image: image652.wmf] 10cm, cao 

[image: image653.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.52122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		448.581

		127.910

		16.965

		593.456



		AE.52123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		462.333

		127.910

		16.965

		607.208



		AE.52124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		474.049

		127.910

		16.965

		618.924



		AE.52125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		456.949

		127.910

		16.965

		601.824



		AE.52126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		468.037

		127.910

		16.965

		612.912



		AE.52127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		478.120

		127.910

		16.965

		622.995



		

		Chiều dày 

[image: image654.wmf] 10cm, cao 

[image: image655.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.52132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		448.581

		140.701

		62.242

		651.524



		AE.52133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		462.333

		140.701

		62.242

		665.276



		AE.52134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		474.049

		140.701

		62.242

		676.992



		AE.52135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		456.949

		140.701

		62.242

		659.892



		AE.52136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		468.037

		140.701

		62.242

		670.980



		AE.52137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		478.120

		140.701

		62.242

		681.063



		

		Chiều dày 

[image: image656.wmf] 10cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.52142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		448.581

		147.097

		84.301

		679.979



		AE.52143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		462.333

		147.097

		84.301

		693.731



		AE.52144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		474.049

		147.097

		84.301

		705.447



		AE.52145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		456.949

		147.097

		84.301

		688.347



		AE.52146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		468.037

		147.097

		84.301

		699.435



		AE.52147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		478.120

		147.097

		84.301

		709.518





XÂY TƯỜNG THẲNG










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng 


Chiều dày 

[image: image657.wmf] 30cm, cao 

[image: image658.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.52212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		395.211

		102.328

		2.270

		499.809





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.52213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		417.243

		102.328

		2.270

		521.841



		AE.52214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		436.015

		102.328

		2.270

		540.613



		AE.52215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		408.618

		102.328

		2.270

		513.216



		AE.52216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		426.382

		102.328

		2.270

		530.980



		AE.52217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		442.536

		102.328

		2.270

		547.134



		

		Chiều dày 

[image: image659.wmf] 30cm, cao 

[image: image660.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.52222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		398.975

		110.855

		16.132

		525.962



		AE.52223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		421.217

		110.855

		16.132

		548.204



		AE.52224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		440.167

		110.855

		16.132

		567.154



		AE.52225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		412.510

		110.855

		16.132

		539.497



		AE.52226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		430.443

		110.855

		16.132

		557.430



		AE.52227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		446.751

		110.855

		16.132

		573.738



		

		Chiều dày 

[image: image661.wmf] 30cm, cao 

[image: image662.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.52232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		398.975

		121.941

		63.140

		584.056



		AE.52233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		421.217

		121.941

		63.140

		606.298



		AE.52234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		440.167

		121.941

		63.140

		625.248



		AE.52235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		412.510

		121.941

		63.140

		597.591



		AE.52236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		430.443

		121.941

		63.140

		615.524



		AE.52237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		446.751

		121.941

		63.140

		631.832



		

		Chiều dày 

[image: image663.wmf] 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.52242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		398.975

		127.484

		85.200

		611.659



		AE.52243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		421.217

		127.484

		85.200

		633.901



		AE.52244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		440.167

		127.484

		85.200

		652.851



		AE.52245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		412.510

		127.484

		85.200

		625.194



		AE.52246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		430.443

		127.484

		85.200

		643.127



		AE.52247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		446.751

		127.484

		85.200

		659.435





XÂY TƯỜNG THẲNG










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng 


Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image664.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.52312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		388.248

		98.064

		2.408

		488.720



		AE.52313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		411.659

		98.064

		2.408

		512.131



		AE.52314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.606

		98.064

		2.408

		532.078



		AE.52315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		402.494

		98.064

		2.408

		502.966



		AE.52316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		421.370

		98.064

		2.408

		521.842



		AE.52317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		438.535

		98.064

		2.408

		539.007



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image665.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.52322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		391.963

		106.592

		16.270

		514.825



		AE.52323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		415.599

		106.592

		16.270

		538.461



		AE.52324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		435.736

		106.592

		16.270

		558.598



		AE.52325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		406.345

		106.592

		16.270

		529.207



		AE.52326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		425.402

		106.592

		16.270

		548.264



		AE.52327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		442.732

		106.592

		16.270

		565.594



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image666.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.52332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		391.963

		117.251

		63.279

		572.493



		AE.52333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		415.599

		117.251

		63.279

		596.129



		AE.52334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		435.736

		117.251

		63.279

		616.266



		AE.52335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		406.345

		117.251

		63.279

		586.875



		AE.52336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		425.402

		117.251

		63.279

		605.932



		AE.52337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		442.732

		117.251

		63.279

		623.262



		

		Chiều dày > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.52342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		391.963

		122.367

		85.339

		599.669



		AE.52343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		415.599

		122.367

		85.339

		623.305



		AE.52344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		435.736

		122.367

		85.339

		643.442



		AE.52345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		406.345

		122.367

		85.339

		614.051



		AE.52346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		425.402

		122.367

		85.339

		633.108



		AE.52347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		442.732

		122.367

		85.339

		650.438





AE.53000 - XÂY CỘT, TRỤ










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ


Chiều cao 

[image: image667.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.53112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		377.893

		199.540

		2.064

		579.497



		AE.53113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		400.234

		199.540

		2.064

		601.838



		AE.53114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		419.269

		199.540

		2.064

		620.873



		AE.53115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		391.488

		199.540

		2.064

		593.092



		AE.53116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		409.501

		199.540

		2.064

		611.105



		AE.53117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		425.882

		199.540

		2.064

		627.486



		

		Chiều cao 

[image: image668.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.53122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		379.684

		221.711

		15.925

		617.320



		AE.53123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		402.131

		221.711

		15.925

		639.767



		AE.53124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		421.256

		221.711

		15.925

		658.892



		AE.53125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		393.343

		221.711

		15.925

		630.979



		AE.53126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		411.442

		221.711

		15.925

		649.078



		AE.53127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		427.900

		221.711

		15.925

		665.536



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều cao 

[image: image669.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.53132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		379.684

		243.882

		62.933

		686.499



		AE.53133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		402.131

		243.882

		62.933

		708.946



		AE.53134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		421.256

		243.882

		62.933

		728.071



		AE.53135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		393.343

		243.882

		62.933

		700.158



		AE.53136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		411.442

		243.882

		62.933

		718.257



		AE.53137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		427.900

		243.882

		62.933

		734.715



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.53142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		379.684

		254.968

		84.993

		719.645



		AE.53143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		402.131

		254.968

		84.993

		742.092



		AE.53144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		421.256

		254.968

		84.993

		761.217



		AE.53145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		393.343

		254.968

		84.993

		733.304



		AE.53146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		411.442

		254.968

		84.993

		751.403



		AE.53147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		427.900

		254.968

		84.993

		767.861





AE.54000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC 










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


Chiều cao 

[image: image670.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.54113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		410.622

		199.540

		2.064

		612.226



		AE.54114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		429.567

		199.540

		2.064

		631.171



		

		Chiều cao 

[image: image671.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.54123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		412.578

		221.711

		15.925

		650.214



		AE.54124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.613

		221.711

		15.925

		669.249



		

		Chiều cao 

[image: image672.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.54133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		412.578

		243.882

		62.933

		719.393



		AE.54134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.613

		243.882

		62.933

		738.428



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.54143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		412.578

		254.968

		84.993

		752.539



		AE.54144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.613

		254.968

		84.993

		771.574





 XÂY GẠCH ỐNG (10 X 10 X 20)


AE.61000 - XÂY TƯỜNG










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20   


Chiều dày 

[image: image673.wmf] 10, chiều cao 

[image: image674.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.61112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		308.912

		65.234

		1.651

		375.797



		AE.61113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		319.178

		65.234

		1.651

		386.063



		AE.61114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		327.924

		65.234

		1.651

		394.809



		AE.61115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		315.159

		65.234

		1.651

		382.044



		AE.61116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		323.436

		65.234

		1.651

		390.321



		AE.61117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		330.963

		65.234

		1.651

		397.848



		

		Chiều dày 

[image: image675.wmf] 10, chiều cao 

[image: image676.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.61122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		310.370

		72.056

		8.585

		391.011



		AE.61123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		320.684

		72.056

		8.585

		401.325



		AE.61124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		329.471

		72.056

		8.585

		410.112



		AE.61125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		316.646

		72.056

		8.585

		397.287



		AE.61126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		324.962

		72.056

		8.585

		405.603



		AE.61127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		332.524

		72.056

		8.585

		413.165



		

		Chiều dày 

[image: image677.wmf] 10, chiều cao 

[image: image678.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.61132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		310.370

		78.878

		62.518

		451.766



		AE.61133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		320.684

		78.878

		62.518

		462.080



		AE.61134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		329.471

		78.878

		62.518

		470.867



		AE.61135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		316.646

		78.878

		62.518

		458.042



		AE.61136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		324.962

		78.878

		62.518

		466.358



		AE.61137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		332.524

		78.878

		62.518

		473.920



		

		Chiều dày 

[image: image679.wmf] 10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.61142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		310.370

		82.715

		84.578

		477.663



		AE.61143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		320.684

		82.715

		84.578

		487.977



		AE.61144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		329.471

		82.715

		84.578

		496.764



		AE.61145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		316.646

		82.715

		84.578

		483.939



		AE.61146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		324.962

		82.715

		84.578

		492.255



		AE.61147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		332.524

		82.715

		84.578

		499.817





XÂY TƯỜNG










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20   


Chiều dày 

[image: image680.wmf] 30, chiều cao 

[image: image681.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.61212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		301.906

		58.839

		1.651

		362.396



		AE.61213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		313.092

		58.839

		1.651

		373.582



		AE.61214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		322.622

		58.839

		1.651

		383.112



		AE.61215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		308.713

		58.839

		1.651

		369.203



		AE.61216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		317.731

		58.839

		1.651

		378.221



		AE.61217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		325.932

		58.839

		1.651

		386.422



		

		Chiều dày 

[image: image682.wmf] 30, chiều cao 

[image: image683.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.61222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		304.781

		60.544

		8.585

		373.910



		AE.61223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		316.073

		60.544

		8.585

		385.202



		AE.61224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		325.694

		60.544

		8.585

		394.823



		AE.61225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		311.653

		60.544

		8.585

		380.782



		AE.61226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		320.757

		60.544

		8.585

		389.886



		AE.61227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		329.037

		60.544

		8.585

		398.166



		

		Chiều dày 

[image: image684.wmf] 30, chiều cao 

[image: image685.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.61232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		304.781

		66.513

		62.518

		433.812



		AE.61233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		316.073

		66.513

		62.518

		445.104



		AE.61234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		325.694

		66.513

		62.518

		454.725



		AE.61235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		311.653

		66.513

		62.518

		440.684



		AE.61236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		320.757

		66.513

		62.518

		449.788



		AE.61237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		329.037

		66.513

		62.518

		458.068



		

		Chiều dày 

[image: image686.wmf] 30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.61242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		304.781

		69.498

		84.578

		458.857



		AE.61243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		316.073

		69.498

		84.578

		470.149



		AE.61244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		325.694

		69.498

		84.578

		479.770



		AE.61245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		311.653

		69.498

		84.578

		465.729



		AE.61246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		320.757

		69.498

		84.578

		474.833



		AE.61247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		329.037

		69.498

		84.578

		483.113





XÂY TƯỜNG










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20   


Chiều dày > 30, chiều cao 

[image: image687.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.61312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		295.559

		48.180

		1.651

		345.390



		AE.61313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		307.298

		48.180

		1.651

		357.129



		AE.61314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		317.300

		48.180

		1.651

		367.131



		AE.61315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		302.702

		48.180

		1.651

		352.533



		AE.61316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		312.168

		48.180

		1.651

		361.999



		AE.61317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		320.775

		48.180

		1.651

		370.606



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 

[image: image688.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.61322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		298.387

		53.296

		8.585

		360.268



		AE.61323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		310.239

		53.296

		8.585

		372.120



		AE.61324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		320.337

		53.296

		8.585

		382.218



		AE.61325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		305.599

		53.296

		8.585

		367.480



		AE.61326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		315.155

		53.296

		8.585

		377.036



		AE.61327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		323.844

		53.296

		8.585

		385.725



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 

[image: image689.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.61332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		298.387

		58.412

		62.518

		419.317



		AE.61333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		310.239

		58.412

		62.518

		431.169



		AE.61334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		320.337

		58.412

		62.518

		441.267



		AE.61335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		305.599

		58.412

		62.518

		426.529



		AE.61336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		315.155

		58.412

		62.518

		436.085



		AE.61337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		323.844

		58.412

		62.518

		444.774



		

		Chiều dày > 30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.61342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		298.387

		60.971

		84.578

		443.936



		AE.61343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		310.239

		60.971

		84.578

		455.788



		AE.61344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		320.337

		60.971

		84.578

		465.886



		AE.61345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		305.599

		60.971

		84.578

		451.148



		AE.61346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		315.155

		60.971

		84.578

		460.704



		AE.61347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		323.844

		60.971

		84.578

		469.393





AE.62000 - XÂY GẠCH ỐNG (10 X 10 X 20) CÂU GẠCH THẺ (5 X 10 X 20) 










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20


Chiều cao 

[image: image690.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.62112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		314.435

		63.955

		1.651

		380.041



		AE.62113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		330.783

		63.955

		1.651

		396.389



		AE.62114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		344.711

		63.955

		1.651

		410.317



		AE.62115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		324.383

		63.955

		1.651

		389.989



		AE.62116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		337.563

		63.955

		1.651

		403.169



		AE.62117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		349.549

		63.955

		1.651

		415.155



		

		Chiều cao 

[image: image691.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.62122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		315.926

		72.909

		8.585

		397.420



		AE.62123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		332.350

		72.909

		8.585

		413.844



		AE.62124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		346.344

		72.909

		8.585

		427.838



		AE.62125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		325.920

		72.909

		8.585

		407.414



		AE.62126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		339.163

		72.909

		8.585

		420.657



		AE.62127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		351.206

		72.909

		8.585

		432.700



		

		Chiều cao 

[image: image692.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.62132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		315.926

		80.157

		62.518

		458.601



		AE.62133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		332.350

		80.157

		62.518

		475.025



		AE.62134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		346.344

		80.157

		62.518

		489.019



		AE.62135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		325.920

		80.157

		62.518

		468.595



		AE.62136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		339.163

		80.157

		62.518

		481.838



		AE.62137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		351.206

		80.157

		62.518

		493.881



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.62142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		315.926

		83.568

		84.578

		484.072



		AE.62143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		332.350

		83.568

		84.578

		500.496



		AE.62144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		346.344

		83.568

		84.578

		514.490



		AE.62145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		325.920

		83.568

		84.578

		494.066



		AE.62146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		339.163

		83.568

		84.578

		507.309



		AE.62147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		351.206

		83.568

		84.578

		519.352





XÂY GẠCH ỐNG (8 X 8 X 19)

AE.63000 - XÂY TƯỜNG


                       






              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19 


Chiều dày 

[image: image693.wmf] 10, chiều cao  

[image: image694.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.63112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		421.665

		83.142

		1.376

		506.183



		AE.63113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		433.299

		83.142

		1.376

		517.817





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.63114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		443.212

		83.142

		1.376

		527.730



		AE.63115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		428.745

		83.142

		1.376

		513.263



		AE.63116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		438.125

		83.142

		1.376

		522.643



		AE.63117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		446.655

		83.142

		1.376

		531.173



		

		Chiều dày 

[image: image695.wmf] 10, chiều cao 

[image: image696.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.63122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		423.654

		91.669

		11.771

		527.094



		AE.63123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		435.343

		91.669

		11.771

		538.783



		AE.63124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		445.302

		91.669

		11.771

		548.742



		AE.63125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		430.767

		91.669

		11.771

		534.207



		AE.63126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		440.192

		91.669

		11.771

		543.632



		AE.63127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		448.762

		91.669

		11.771

		552.202



		

		Chiều dày 

[image: image697.wmf] 10, chiều cao 

[image: image698.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.63132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		423.654

		100.623

		62.242

		586.519



		AE.63133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		435.343

		100.623

		62.242

		598.208



		AE.63134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		445.302

		100.623

		62.242

		608.167



		AE.63135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		430.767

		100.623

		62.242

		593.632



		AE.63136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		440.192

		100.623

		62.242

		603.057



		AE.63137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		448.762

		100.623

		62.242

		611.627



		

		Chiều dày 

[image: image699.wmf] 10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.63142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		423.654

		105.313

		84.301

		613.268



		AE.63143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		435.343

		105.313

		84.301

		624.957



		AE.63144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		445.302

		105.313

		84.301

		634.916



		AE.63145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		430.767

		105.313

		84.301

		620.381



		AE.63146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		440.192

		105.313

		84.301

		629.806



		AE.63147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		448.762

		105.313

		84.301

		638.376





XÂY TƯỜNG


                       






              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19 


Chiều dày 

[image: image700.wmf] 30, chiều cao 

[image: image701.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.63212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		404.237

		72.482

		2.064

		478.783



		AE.63213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		418.473

		72.482

		2.064

		493.019



		AE.63214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		430.602

		72.482

		2.064

		505.148



		AE.63215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		412.900

		72.482

		2.064

		487.446



		AE.63216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		424.378

		72.482

		2.064

		498.924



		AE.63217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		434.816

		72.482

		2.064

		509.362





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày 

[image: image702.wmf] 30, chiều cao 

[image: image703.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.63222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		408.087

		78.878

		10.731

		497.696



		AE.63223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		422.459

		78.878

		10.731

		512.068



		AE.63224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		434.703

		78.878

		10.731

		524.312



		AE.63225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		416.832

		78.878

		10.731

		506.441



		AE.63226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		428.420

		78.878

		10.731

		518.029



		AE.63227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		438.957

		78.878

		10.731

		528.566



		

		Chiều dày 

[image: image704.wmf] 30, chiều cao 

[image: image705.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.63232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		408.087

		86.553

		62.933

		557.573



		AE.63233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		422.459

		86.553

		62.933

		571.945



		AE.63234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		434.703

		86.553

		62.933

		584.189



		AE.63235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		416.832

		86.553

		62.933

		566.318



		AE.63236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		428.420

		86.553

		62.933

		577.906



		AE.63237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		438.957

		86.553

		62.933

		588.443



		

		Chiều dày 

[image: image706.wmf] 30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.63242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		408.087

		90.390

		84.993

		583.470



		AE.63243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		422.459

		90.390

		84.993

		597.842



		AE.63244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		434.703

		90.390

		84.993

		610.086



		AE.63245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		416.832

		90.390

		84.993

		592.215



		AE.63246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		428.420

		90.390

		84.993

		603.803



		AE.63247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		438.957

		90.390

		84.993

		614.340





XÂY TƯỜNG


                       






              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19 


Chiều dày > 30, chiều cao 

[image: image707.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.63312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		387.569

		62.676

		2.064

		452.309



		AE.63313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		405.195

		62.676

		2.064

		469.935



		AE.63314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		420.212

		62.676

		2.064

		484.952



		AE.63315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		398.294

		62.676

		2.064

		463.034



		AE.63316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		412.506

		62.676

		2.064

		477.246



		AE.63317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		425.429

		62.676

		2.064

		490.169



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 

[image: image708.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.63322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		391.260

		69.072

		10.731

		471.063



		AE.63323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		409.054

		69.072

		10.731

		488.857



		AE.63324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		424.214

		69.072

		10.731

		504.017



		AE.63325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		402.088

		69.072

		10.731

		481.891





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.63326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		416.434

		69.072

		10.731

		496.237



		AE.63327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		429.480

		69.072

		10.731

		509.283



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 

[image: image709.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.63332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		391.260

		75.893

		62.933

		530.086



		AE.63333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		409.054

		75.893

		62.933

		547.880



		AE.63334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		424.214

		75.893

		62.933

		563.040



		AE.63335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		402.088

		75.893

		62.933

		540.914



		AE.63336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		416.434

		75.893

		62.933

		555.260



		AE.63337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		429.480

		75.893

		62.933

		568.306



		

		Chiều dày > 30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.63342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		391.260

		79.304

		84.993

		555.557



		AE.63343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		409.054

		79.304

		84.993

		573.351



		AE.63344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		424.214

		79.304

		84.993

		588.511



		AE.63345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		402.088

		79.304

		84.993

		566.385



		AE.63346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		416.434

		79.304

		84.993

		580.731



		AE.63347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		429.480

		79.304

		84.993

		593.777





AE.64000 - XÂY GẠCH ỐNG (8 X 8 X 19) CÂU GẠCH THẺ (4x8x9)

                       






              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19 


Chiều cao 

[image: image710.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.64112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		418.643

		78.878

		1.376

		498.897



		AE.64113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		434.235

		78.878

		1.376

		514.489



		AE.64114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		447.520

		78.878

		1.376

		527.774



		AE.64115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		428.131

		78.878

		1.376

		508.385



		AE.64116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		440.703

		78.878

		1.376

		520.957



		AE.64117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		452.135

		78.878

		1.376

		532.389



		

		Chiều cao 

[image: image711.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.64122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		422.630

		91.669

		11.771

		526.070



		AE.64123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		438.371

		91.669

		11.771

		541.811



		AE.64124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		451.782

		91.669

		11.771

		555.222



		AE.64125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		432.209

		91.669

		11.771

		535.649



		AE.64126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		444.900

		91.669

		11.771

		548.340



		AE.64127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		456.441

		91.669

		11.771

		559.881



		

		Chiều cao 

[image: image712.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.64132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		422.630

		100.623

		62.242

		585.495



		AE.64133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		438.371

		100.623

		62.242

		601.236



		AE.64134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		451.782

		100.623

		62.242

		614.647





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.64135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		432.209

		100.623

		62.242

		595.074



		AE.64136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		444.900

		100.623

		62.242

		607.765



		AE.64137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		456.441

		100.623

		62.242

		619.306



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.64142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		422.630

		105.313

		84.301

		612.244



		AE.64143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		438.371

		105.313

		84.301

		627.985



		AE.64144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		451.782

		105.313

		84.301

		641.396



		AE.64145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		432.209

		105.313

		84.301

		621.823



		AE.64146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		444.900

		105.313

		84.301

		634.514



		AE.64147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		456.441

		105.313

		84.301

		646.055





XÂY GẠCH ỐNG 9 X 9 X 19


AE.65000 - XÂY TƯỜNG


                       






              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 9x9x19 


Chiều dày 

[image: image713.wmf] 10, chiều cao 

[image: image714.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.65112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		367.173

		74.614

		2.064

		443.851



		AE.65113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		377.968

		74.614

		2.064

		454.646



		AE.65114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		387.166

		74.614

		2.064

		463.844



		AE.65115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		373.742

		74.614

		2.064

		450.420



		AE.65116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		382.446

		74.614

		2.064

		459.124



		AE.65117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		390.361

		74.614

		2.064

		467.039



		

		Chiều dày 

[image: image715.wmf] 10, chiều cao 

[image: image716.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.65122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		368.930

		82.289

		12.462

		463.681



		AE.65123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		379.777

		82.289

		12.462

		474.528



		AE.65124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		389.018

		82.289

		12.462

		483.769



		AE.65125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		375.530

		82.289

		12.462

		470.281



		AE.65126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		384.276

		82.289

		12.462

		479.027



		AE.65127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		392.228

		82.289

		12.462

		486.979



		

		Chiều dày 

[image: image717.wmf] 10, chiều cao 

[image: image718.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.65132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		368.930

		90.390

		62.933

		522.253



		AE.65133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		379.777

		90.390

		62.933

		533.100



		AE.65134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		389.018

		90.390

		62.933

		542.341



		AE.65135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		375.530

		90.390

		62.933

		528.853



		AE.65136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		384.276

		90.390

		62.933

		537.599



		AE.65137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		392.228

		90.390

		62.933

		545.551





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày 

[image: image719.wmf] 10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.65142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		368.930

		94.227

		84.993

		548.150



		AE.65143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		379.777

		94.227

		84.993

		558.997



		AE.65144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		389.018

		94.227

		84.993

		568.238



		AE.65145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		375.530

		94.227

		84.993

		554.750



		AE.65146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		384.276

		94.227

		84.993

		563.496



		AE.65147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		392.228

		94.227

		84.993

		571.448





XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 9x9x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image720.wmf] 30, chiều cao 


[image: image721.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.65212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		355.923

		66.087

		2.201

		424.211



		AE.65213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		368.864

		66.087

		2.201

		437.152



		AE.65214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		379.891

		66.087

		2.201

		448.179



		AE.65215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		363.798

		66.087

		2.201

		432.086



		AE.65216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		374.232

		66.087

		2.201

		442.520



		AE.65217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		383.721

		66.087

		2.201

		452.009



		

		Chiều dày 

[image: image722.wmf] 30, chiều cao 


[image: image723.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.65222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		357.609

		70.351

		12.600

		440.560



		AE.65223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		370.612

		70.351

		12.600

		453.563



		AE.65224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.691

		70.351

		12.600

		464.642



		AE.65225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		365.522

		70.351

		12.600

		448.473



		AE.65226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		376.006

		70.351

		12.600

		458.957



		AE.65227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		385.540

		70.351

		12.600

		468.491



		

		Chiều dày 

[image: image724.wmf] 30, chiều cao 


[image: image725.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.65232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		357.609

		77.172

		63.071

		497.852



		AE.65233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		370.612

		77.172

		63.071

		510.855



		AE.65234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.691

		77.172

		63.071

		521.934



		AE.65235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		365.522

		77.172

		63.071

		505.765



		AE.65236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		376.006

		77.172

		63.071

		516.249



		AE.65237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		385.540

		77.172

		63.071

		525.783



		

		Chiều dày 

[image: image726.wmf] 30, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.65242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		357.609

		80.583

		85.131

		523.323



		AE.65243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		370.612

		80.583

		85.131

		536.326



		AE.65244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.691

		80.583

		85.131

		547.405



		AE.65245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		365.522

		80.583

		85.131

		531.236



		AE.65246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		376.006

		80.583

		85.131

		541.720



		AE.65247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		385.540

		80.583

		85.131

		551.254





XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 


9x9x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 


[image: image727.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.65312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		353.818

		55.854

		2.408

		412.080



		AE.65313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		368.803

		55.854

		2.408

		427.065



		AE.65314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.571

		55.854

		2.408

		439.833



		AE.65315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		362.937

		55.854

		2.408

		421.199



		AE.65316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		675.019

		55.854

		2.408

		433.281



		AE.65317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		386.006

		55.854

		2.408

		444.268



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 


[image: image728.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.65322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		357.172

		61.397

		12.808

		431.377



		AE.65323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		372.299

		61.397

		12.808

		446.504



		AE.65324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		385.187

		61.397

		12.808

		459.392



		AE.65325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		366.377

		61.397

		12.808

		440.582



		AE.65326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		378.574

		61.397

		12.808

		452.779



		AE.65327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		389.665

		61.397

		12.808

		463.870



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 


[image: image729.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.65332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		357.172

		67.366

		63.279

		487.817



		AE.65333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		372.299

		67.366

		63.279

		502.944



		AE.65334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		385.187

		67.366

		63.279

		515.832



		AE.65335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		366.377

		67.366

		63.279

		497.022



		AE.65336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		378.574

		67.366

		63.279

		509.219



		AE.65337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		389.665

		67.366

		63.279

		520.310



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.65342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		357.172

		70.351

		85.339

		512.862



		AE.65343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		372.299

		70.351

		85.339

		527.989



		AE.65344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		385.187

		70.351

		85.339

		540.877



		AE.65345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		366.377

		70.351

		85.339

		522.067



		AE.65346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		378.574

		70.351

		85.339

		534.264



		AE.65347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		389.665

		70.351

		85.339

		545.355





AE.71000 - XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 X 15 X 22)

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 


10x15x22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image730.wmf] 10, chiều cao 


[image: image731.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.71112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		338.858

		68.219

		1.720

		408.797



		AE.71113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		350.383

		68.219

		1.720

		420.322



		AE.71114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		360.202

		68.219

		1.720

		430.141



		AE.71115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		345.871

		68.219

		1.720

		415.810



		AE.71116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		355.163

		68.219

		1.720

		425.102



		AE.71117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		363.613

		68.219

		1.720

		433.552



		

		Chiều dày 

[image: image732.wmf] 10, chiều cao 


[image: image733.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.71122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		342.085

		72.056

		8.654

		422.795



		AE.71123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		353.720

		72.056

		8.654

		434.430



		AE.71124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		363.632

		72.056

		8.654

		444.342



		AE.71125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		349.165

		72.056

		8.654

		429.875



		AE.71126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		358.545

		72.056

		8.654

		439.255



		AE.71127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		367.076

		72.056

		8.654

		447.786



		

		Chiều dày 

[image: image734.wmf] 10, chiều cao 


[image: image735.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.71132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		342.085

		78.878

		62.587

		483.550



		AE.71133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		353.720

		78.878

		62.587

		495.185



		AE.71134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		363.632

		78.878

		62.587

		505.097



		AE.71135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		349.165

		78.878

		62.587

		490.630



		AE.71136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		358.545

		78.878

		62.587

		500.010



		AE.71137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		367.076

		78.878

		62.587

		508.541



		

		Chiều dày 

[image: image736.wmf] 10, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.71142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		342.085

		82.715

		84.647

		509.447



		AE.71143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		353.720

		82.715

		84.647

		521.082



		AE.71144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		363.632

		82.715

		84.647

		530.994



		AE.71145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		349.165

		82.715

		84.647

		516.527



		AE.71146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		358.545

		82.715

		84.647

		525.907



		AE.71147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		367.076

		82.715

		84.647

		534.438





XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 


10x15x22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image737.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.71212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		327.799

		58.839

		1.720

		388.358



		AE.71213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		340.070

		58.839

		1.720

		400.629



		AE.71214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		350.524

		58.839

		1.720

		411.083



		AE.71215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		335.266

		58.839

		1.720

		395.825



		AE.71216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		345.159

		58.839

		1.720

		405.718



		AE.71217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		354.156

		58.839

		1.720

		414.715



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image738.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.71222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		330.921

		60.544

		8.654

		400.119



		AE.71223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.308

		60.544

		8.654

		412.506



		AE.71224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		353.862

		60.544

		8.654

		423.060



		AE.71225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.459

		60.544

		8.654

		407.657



		AE.71226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		348.446

		60.544

		8.654

		417.644



		AE.71227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		357.528

		60.544

		8.654

		426.726



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image739.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.71232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		330.921

		66.513

		62.587

		460.021



		AE.71233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.308

		66.513

		62.587

		472.408



		AE.71234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		353.862

		66.513

		62.587

		482.962



		AE.71235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.459

		66.513

		62.587

		467.559



		AE.71236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		348.446

		66.513

		62.587

		477.546



		AE.71237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		357.528

		66.513

		62.587

		486.628



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.71242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		330.921

		69.498

		84.647

		485.066



		AE.71243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.308

		69.498

		84.647

		497.453



		AE.71244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		353.862

		69.498

		84.647

		508.007



		AE.71245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.459

		69.498

		84.647

		492.604



		AE.71246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		348.446

		69.498

		84.647

		502.591



		AE.71247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		357.528

		69.498

		84.647

		511.673





AE.72000 - XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 X 13,5 X 22)

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 


10 x 13,5 x 22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image740.wmf] 10, chiều cao 


[image: image741.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.72112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		335.330

		68.219

		1.720

		405.269



		AE.72113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		346.177

		68.219

		1.720

		416.116



		AE.72114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		355.418

		68.219

		1.720

		425.357



		AE.72115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		341.930

		68.219

		1.720

		411.869



		AE.72116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		350.676

		68.219

		1.720

		420.615



		AE.72117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		358.628

		68.219

		1.720

		428.567



		

		Chiều dày 

[image: image742.wmf] 10, chiều cao 


[image: image743.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.72122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		338.524

		72.056

		8.654

		419.234



		AE.72123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		349.474

		72.056

		8.654

		430.184



		AE.72124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		358.803

		72.056

		8.654

		439.513



		AE.72125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		345.187

		72.056

		8.654

		425.897



		AE.72126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		354.016

		72.056

		8.654

		434.726



		AE.72127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		362.044

		72.056

		8.654

		442.754



		

		Chiều dày 

[image: image744.wmf] 10, chiều cao 


[image: image745.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.72132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		338.524

		78.878

		62.587

		479.989



		AE.72133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		349.474

		78.878

		62.587

		490.939



		AE.72134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		358.803

		78.878

		62.587

		500.268



		AE.72135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		345.187

		78.878

		62.587

		486.652



		AE.72136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		354.016

		78.878

		62.587

		495.481



		AE.72137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		362.044

		78.878

		62.587

		503.509



		

		Chiều dày 

[image: image746.wmf] 10, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.72142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		338.524

		82.715

		84.647

		505.886



		AE.72143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		349.474

		82.715

		84.647

		516.836



		AE.72144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		358.803

		82.715

		84.647

		526.165



		AE.72145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		345.187

		82.715

		84.647

		512.549



		AE.72146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		354.016

		82.715

		84.647

		521.378



		AE.72147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		362.044

		82.715

		84.647

		529.406





XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 


10 x 13,5 x 22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image747.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.72212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		328.332

		58.839

		1.720

		388.891



		AE.72213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		339.857

		58.839

		1.720

		400.416



		AE.72214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		349.675

		58.839

		1.720

		410.234



		AE.72215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		335.345

		58.839

		1.720

		395.904



		AE.72216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		344.637

		58.839

		1.720

		405.196



		AE.72217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		353.086

		58.839

		1.720

		413.645



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image748.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.72222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		331.459

		60.544

		8.654

		400.657



		AE.72223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.093

		60.544

		8.654

		412.291



		AE.72224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		353.006

		60.544

		8.654

		422.204



		AE.72225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.539

		60.544

		8.654

		407.737



		AE.72226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		347.919

		60.544

		8.654

		417.117



		AE.72227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		356.449

		60.544

		8.654

		425.647



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image749.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.72232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		331.459

		66.513

		62.587

		460.559



		AE.72233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.093

		66.513

		62.587

		472.193



		AE.72234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		353.006

		66.513

		62.587

		482.106



		AE.72235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.539

		66.513

		62.587

		467.639



		AE.72236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		347.919

		66.513

		62.587

		477.019



		AE.72237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		356.449

		66.513

		62.587

		485.549



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.72242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		331.459

		69.498

		84.647

		485.604



		AE.72243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.093

		69.498

		84.647

		497.238



		AE.72244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		353.006

		69.498

		84.647

		507.151



		AE.72245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.539

		69.498

		84.647

		492.684



		AE.72246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		347.919

		69.498

		84.647

		502.064



		AE.72247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		356.449

		69.498

		84.647

		510.594





AE.73000 - XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5 X 13 X 20)

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 


8,5 x 13 x 20

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image750.wmf] 10, chiều cao 


[image: image751.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.73112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		313.422

		60.971

		1.651

		376.044



		AE.73113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		324.947

		60.971

		1.651

		387.569



		AE.73114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		334.765

		60.971

		1.651

		397.387



		AE.73115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		320.435

		60.971

		1.651

		383.057



		AE.73116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		329.727

		60.971

		1.651

		392.349



		AE.73117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		338.176

		60.971

		1.651

		400.798



		

		Chiều dày 

[image: image752.wmf] 10, chiều cao 


[image: image753.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.73122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		316.407

		62.676

		8.585

		387.668



		AE.73123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		328.041

		62.676

		8.585

		399.302



		AE.73124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		337.954

		62.676

		8.585

		409.215



		AE.73125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		323.487

		62.676

		8.585

		394.748



		AE.73126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		332.867

		62.676

		8.585

		404.128



		AE.73127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		341.397

		62.676

		8.585

		412.658



		

		Chiều dày 

[image: image754.wmf] 10, chiều cao 


[image: image755.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.73132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		316.407

		69.072

		62.518

		447.997



		AE.73133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		328.041

		69.072

		62.518

		459.631



		AE.73134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		337.954

		69.072

		62.518

		469.544



		AE.73135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		323.487

		69.072

		62.518

		455.077



		AE.73136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		332.867

		69.072

		62.518

		464.457



		AE.73137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		341.397

		69.072

		62.518

		472.987



		

		Chiều dày 

[image: image756.wmf] 10, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.73142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		316.407

		72.056

		84.578

		473.041



		AE.73143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		328.041

		72.056

		84.578

		484.675



		AE.73144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		337.954

		72.056

		84.578

		494.588



		AE.73145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		323.487

		72.056

		84.578

		480.121



		AE.73146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		332.867

		72.056

		84.578

		489.501



		AE.73147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		341.397

		72.056

		84.578

		498.031





XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 


8,5 x 13 x 20

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image757.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.73212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		305.984

		58.839

		1.651

		366.474



		AE.73213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		318.245

		58.839

		1.651

		378.735



		AE.73214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		328.691

		58.839

		1.651

		389.181



		AE.73215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		313.445

		58.839

		1.651

		373.935



		AE.73216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		323.330

		58.839

		1.651

		383.820



		AE.73217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		332.319

		58.839

		1.651

		392.809



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image758.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.73222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		308.884

		60.544

		8.585

		378.013



		AE.73223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		321.261

		60.544

		8.585

		390.390



		AE.73224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		331.806

		60.544

		8.585

		400.935



		AE.73225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		316.416

		60.544

		8.585

		385.545



		AE.73226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		326.395

		60.544

		8.585

		395.524



		AE.73227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		335.469

		60.544

		8.585

		404.598



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image759.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.73232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		308.884

		66.513

		62.518

		437.915



		AE.73233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		321.261

		66.513

		62.518

		450.292



		AE.73234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		331.806

		66.513

		62.518

		460.837



		AE.73235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		316.416

		66.513

		62.518

		445.447



		AE.73236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		326.395

		66.513

		62.518

		455.426



		AE.73237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		335.469

		66.513

		62.518

		464.500



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.73242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		308.884

		69.924

		84.578

		463.386



		AE.73243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		321.261

		69.924

		84.578

		475.763



		AE.73244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		331.806

		69.924

		84.578

		486.308



		AE.73245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		316.416

		69.924

		84.578

		470.918



		AE.73246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		326.395

		69.924

		84.578

		480.897



		AE.73247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		335.469

		69.924

		84.578

		489.971





AE.81000 - XÂY GẠCH BÊ TÔNG RỖNG

AE.81100 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 20 X 20 X 40


AE.81200 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 15 X 20 X 40

AE.81300 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 10 X 20 X 40

AE.81400 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 15 X 20 X 30

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch bê tông rỗng 

		

		

		

		

		



		

		Gạch bê tông 20 x 20 x 40

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image760.wmf] 30

		

		

		

		

		



		AE.81112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		166.414

		56.708

		

		223.122



		AE.81113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		171.450

		56.708

		

		228.158



		AE.81114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		175.741

		56.708

		

		232.449



		AE.81115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		169.478

		56.708

		

		226.186



		AE.81116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		173.539

		56.708

		

		230.247



		AE.81117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		177.231

		56.708

		

		233.939



		

		Chiều dày > 30

		

		

		

		

		



		AE.81122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		159.940

		50.554

		

		210.494



		AE.81123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		168.132

		50.554

		

		218.686



		AE.81124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		175.111

		50.554

		

		225.665



		AE.81125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		164.925

		50.554

		

		215.479



		AE.81126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		171.530

		50.554

		

		222.084



		AE.81127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		177.536

		50.554

		

		228.090



		

		Gạch bê tông 15 x 20 x 40

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image761.wmf] 30

		

		

		

		

		



		AE.81212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		193.454

		67.258

		

		260.712



		AE.81213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		198.490

		67.258

		

		265.748



		AE.81214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		202.781

		67.258

		

		270.039



		AE.81215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		196.518

		67.258

		

		263.776



		AE.81216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		200.579

		67.258

		

		267.837



		AE.81217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		204.271

		67.258

		

		271.529



		

		Chiều dày > 30

		

		

		

		

		



		AE.81222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		189.651

		62.423

		

		252.074



		AE.81223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		198.380

		62.423

		

		260.803



		AE.81224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		205.817

		62.423

		

		268.240



		AE.81225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		194.963

		62.423

		

		257.386



		AE.81226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		202.000

		62.423

		

		264.423



		AE.81227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		208.401

		62.423

		

		270.824



		

		Gạch bê tông 10 x 20 x 40

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image762.wmf] 30

		

		

		

		

		



		AE.81312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		260.708

		67.258

		

		327.966



		AE.81313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		266.080

		67.258

		

		333.338



		AE.81314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		270.657

		67.258

		

		337.915



		AE.81315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		263.977

		67.258

		

		331.235



		AE.81316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		268.308

		67.258

		

		335.566



		AE.81317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		272.246

		67.258

		

		339.504





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30

		

		

		

		

		



		AE.81322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		262.097

		60.664

		

		322.761



		AE.81323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		268.140

		60.664

		

		328.804



		AE.81324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		273.289

		60.664

		

		333.953



		AE.81325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		265.774

		60.664

		

		326.438



		AE.81326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		270.646

		60.664

		

		331.310



		AE.81327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		275.077

		60.664

		

		335.741



		

		Gạch bê tông 15 x 20 x 30

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image763.wmf] 30

		

		

		

		

		



		AE.81412

		- Vữa XM mác 25

		m3

		291.908

		56.708

		

		348.616



		AE.81413

		- Vữa XM mác 50

		m3

		297.280

		56.708

		

		353.988



		AE.81414

		- Vữa XM mác 75

		m3

		301.857

		56.708

		

		358.565



		AE.81415

		- Vữa TH mác 25

		m3

		295.177

		56.708

		

		351.885



		AE.81416

		- Vữa TH mác 50

		m3

		299.508

		56.708

		

		356.216



		AE.81417

		- Vữa TH mác 75

		m3

		303.446

		56.708

		

		360.154



		

		Chiều dày > 30

		

		

		

		

		



		AE.81422

		- Vữa XM mác 25

		m3

		294.685

		54.950

		

		349.635



		AE.81423

		- Vữa XM mác 50

		m3

		301.400

		54.950

		

		356.350



		AE.81424

		- Vữa XM mác 75

		m3

		307.121

		54.950

		

		362.071



		AE.81425

		- Vữa TH mác 25

		m3

		298.771

		54.950

		

		353.721



		AE.81426

		- Vữa TH mác 50

		m3

		304.185

		54.950

		

		359.135



		AE.81427

		- Vữa TH mác 75

		m3

		309.108

		54.950

		

		364.058





AE.82000 - XÂY TƯỜNG GẠCH SI-LI-CÁT (6,5 X 12 X 25)


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch silicat 


6,5 x 12 x 25

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image764.wmf] 33, chiều cao 

[image: image765.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.82112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		616.190

		127.910

		

		744.100



		AE.82113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		634.291

		127.910

		

		762.201



		AE.82114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		649.712

		127.910

		

		777.622



		AE.82115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		627.204

		127.910

		

		755.114



		AE.82116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		641.798

		127.910

		

		769.708



		AE.82117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		655.069

		127.910

		

		782.979



		

		Chiều dày 

[image: image766.wmf] 33, chiều cao 

[image: image767.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.82122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		616.190

		176.942

		

		793.132



		AE.82123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		634.291

		176.942

		

		811.233



		AE.82124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		649.712

		176.942

		

		826.654



		AE.82125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		627.204

		176.942

		

		804.146



		AE.82126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		641.798

		176.942

		

		818.740



		AE.82127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		655.069

		176.942

		

		832.011





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 33, chiều cao 

[image: image768.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.82212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		605.831

		85.273

		

		691.104



		AE.82213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		624.202

		85.273

		

		709.475



		AE.82214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		639.855

		85.273

		

		725.128



		AE.82215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		617.010

		85.273

		

		702.283



		AE.82216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		631.823

		85.273

		

		717.096



		AE.82217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		645.293

		85.273

		

		730.566



		

		Chiều dày > 33, chiều cao 

[image: image769.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.82222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		605.831

		113.414

		

		719.245



		AE.82223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		624.202

		113.414

		

		737.616



		AE.82224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		639.855

		113.414

		

		753.269



		AE.82225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		617.010

		113.414

		

		730.424



		AE.82226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		631.823

		113.414

		

		745.237



		AE.82227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		645.293

		113.414

		

		758.707





AE.83000 - XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thông gió 

		

		

		

		

		



		

		Gạch thông gió 20 x 20

		

		

		

		

		



		AE.83112

		- Vữa XM mác 25

		m2

		94.554

		25.156

		

		119.710



		AE.83113

		- Vữa XM mác 50

		m2

		94.960

		25.156

		

		120.116



		AE.83114

		- Vữa XM mác 75

		m2

		95.307

		25.156

		

		120.463



		AE.83115

		- Vữa TH mác 25

		m2

		94.801

		25.156

		

		119.957



		AE.83116

		- Vữa TH mác 50

		m2

		95.129

		25.156

		

		120.285



		AE.83117

		- Vữa TH mác 75

		m2

		95.427

		25.156

		

		120.583



		

		Gạch thông gió 30 x 30

		

		

		

		

		



		AE.83212

		- Vữa XM mác 25

		m2

		73.249

		27.714

		

		100.963



		AE.83213

		- Vữa XM mác 50

		m2

		73.635

		27.714

		

		101.349



		AE.83214

		- Vữa XM mác 75

		m2

		73.965

		27.714

		

		101.679



		AE.83215

		- Vữa TH mác 25

		m2

		73.484

		27.714

		

		101.198



		AE.83216

		- Vữa TH mác 50

		m2

		73.796

		27.714

		

		101.510



		AE.83217

		- Vữa TH mác 75

		m2

		74.079

		27.714

		

		101.793





AE.90000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng xích, tời điện.


(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính trong đơn giá).


AE.91000 - XÂY ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE

Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch chịu lửa ống khói, lò nung clinke 

		

		

		

		

		



		AE.91110

		Xây ống khói

		tấn

		1.986.075

		473.531

		170.973

		2.630.579



		AE.91210

		Xây lò nung clinke

		tấn

		1.890.720

		361.379

		60.928

		2.313.027



		AE.91310

		Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói

		tấn

		1.903.320

		224.304

		24.630

		2.152.254





AE.92000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép 

		

		

		

		

		



		AE.92110

		Xây thân xiclon

		tấn

		1.961.925

		448.608

		270.317

		2.680.850



		AE.92210

		Xây trong phễu, trong ống thép

		tấn

		1.944.120

		623.067

		259.399

		2.826.586



		AE.92310

		Xây trong côn, cút thép

		tấn

		2.000.220

		722.758

		259.399

		2.982.377





AE.93000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG

Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch chịu lửa lò nung 

		

		

		

		

		



		AE.93110

		Xây tường lò

		tấn

		1.869.300

		373.840

		40.339

		2.283.479



		AE.93120

		Xây vòm lò

		tấn

		1.803.975

		423.686

		46.623

		2.274.284



		AE.93130

		Xây đáy lò

		tấn

		1.869.300

		348.918

		12.062

		2.230.280



		AE.93140

		Xây đường khói

		tấn

		1.800.960

		473.531

		43.481

		2.317.972





Ghi chú:


Đơn giá xây gạch chịu lửa các kết cấu được tính ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 ÷ 
3 mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa 

[image: image770.wmf] 1,5 mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa > 3 mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với đơn giá xây gạch chịu lửa tương ứng.


CHƯƠNG VI


CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ


THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:


- Đơn giá công tác bê tông đổ tại chỗ các kết cấu gồm ba nhóm công việc:


+ Đổ bê tông được tính đơn giá cho 3 dây chuyền:


* Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn vật liệu trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công áp dụng đối với công trình có chiều cao tối đa là 16m.


* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung vận chuyển lên cao và đổ bằng hệ thống cần cẩu.


* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông.


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.


- Công việc đổ bê tông các kết cấu được tính đơn giá theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).


- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được tính đơn giá cho công tác sản xuất, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.


Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rỗng 

[image: image771.wmf] 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ cốt thép trong bê tông.


BÊ TÔNG ĐÁ DĂM


AF.10000 - VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN


                    VÀ ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng có độ sụt 2 - 4 cm.


AF.11000 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY


AF.11100 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng đá 4 x 6

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng 

[image: image772.wmf] 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11111

		- Mác 100

		m3

		213.881

		55.848

		15.204

		284.933



		AF.11112

		- Mác 150

		m3

		247.297

		55.848

		15.204

		318.349



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11121

		- Mác 100

		m3

		213.881

		46.408

		15.204

		275.493



		AF.11122

		- Mác 150

		m3

		247.297

		46.408

		15.204

		308.909





AF.11200 - BÊ TÔNG MÓNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng 

[image: image773.wmf] 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11212

		- Mác 150

		m3

		278.563

		64.500

		15.416

		358.479



		AF.11213

		- Mác 200

		m3

		315.352

		64.500

		15.416

		395.268



		AF.11214

		- Mác 250

		m3

		353.356

		64.500

		15.416

		433.272



		AF.11215

		- Mác 300

		m3

		389.650

		64.500

		15.416

		469.566



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11222

		- Mác 150

		m3

		311.681

		77.479

		15.416

		404.576



		AF.11223

		- Mác 200

		m3

		348.470

		77.479

		15.416

		441.365



		AF.11224

		- Mác 250

		m3

		386.474

		77.479

		15.416

		479.369



		AF.11225

		- Mác 300

		m3

		422.768

		77.479

		15.416

		515.663





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng 

[image: image774.wmf] 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11232

		- Mác 150

		m3

		264.665

		64.500

		15.416

		344.581



		AF.11233

		- Mác 200

		m3

		299.063

		64.500

		15.416

		378.979



		AF.11234

		- Mác 250

		m3

		336.054

		64.500

		15.416

		415.970



		AF.11235

		- Mác 300

		m3

		378.235

		64.500

		15.416

		458.151



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11242

		- Mác 150

		m3

		297.783

		77.479

		15.416

		390.678



		AF.11243

		- Mác 200

		m3

		332.180

		77.479

		15.416

		425.075



		AF.11244

		- Mác 250

		m3

		369.172

		77.479

		15.416

		462.067



		AF.11245

		- Mác 300

		m3

		411.353

		77.479

		15.416

		504.248



		

		Bê tông móng đá 4 x 6

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng 

[image: image775.wmf] 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11252

		- Mác 150

		m3

		248.557

		64.500

		15.416

		328.473



		AF.11253

		- Mác 200

		m3

		281.872

		64.500

		15.416

		361.788



		AF.11254

		- Mác 250

		m3

		316.504

		64.500

		15.416

		396.420



		AF.11255

		- Mác 300

		m3

		352.680

		64.500

		15.416

		432.596



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11262

		- Mác 150

		m3

		281.675

		77.479

		15.416

		374.570



		AF.11263

		- Mác 200

		m3

		314.990

		77.479

		15.416

		407.885



		AF.11264

		- Mác 250

		m3

		349.622

		77.479

		15.416

		442.517



		AF.11265

		- Mác 300

		m3

		385.798

		77.479

		15.416

		478.693





AF.11300 - BÊ TÔNG NỀN


AF.11400 - BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền

		

		

		

		

		



		

		Bê tông nền đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.11312

		- Mác 150

		m3

		279.922

		62.140

		15.204

		357.266



		AF.11313

		- Mác 200

		m3

		316.891

		62.140

		15.204

		394.235



		AF.11314

		- Mác 250

		m3

		355.080

		62.140

		15.204

		432.424



		AF.11315

		- Mác 300

		m3

		391.551

		62.140

		15.204

		468.895



		

		Bê tông nền đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.11322

		- Mác 150

		m3

		265.956

		62.140

		15.204

		343.300



		AF.11323

		- Mác 200

		m3

		300.521

		62.140

		15.204

		377.865



		AF.11324

		- Mác 250

		m3

		337.693

		62.140

		15.204

		415.037



		AF.11325

		- Mác 300

		m3

		380.080

		62.140

		15.204

		457.424



		

		Bê tông nền đá 4 x 6

		

		

		

		

		



		AF.11332

		- Mác 150

		m3

		249.770

		62.140

		15.204

		327.114





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.11333

		- Mác 200

		m3

		283.247

		62.140

		15.204

		360.591



		AF.11334

		- Mác 250

		m3

		318.048

		62.140

		15.204

		395.392



		AF.11335

		- Mác 300

		m3

		354.400

		62.140

		15.204

		431.744



		

		Bê tông bệ máy

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bệ máy đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.11412

		- Mác 150

		m3

		278.563

		94.783

		15.416

		388.762



		AF.11413

		- Mác 200

		m3

		315.352

		94.783

		15.416

		425.551



		AF.11414

		- Mác 250

		m3

		353.356

		94.783

		15.416

		463.555



		AF.11415

		- Mác 300

		m3

		389.650

		94.783

		15.416

		499.849



		

		Bê tông bệ máy đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.11422

		- Mác 150

		m3

		264.665

		94.783

		15.416

		374.864



		AF.11423

		- Mác 200

		m3

		299.063

		94.783

		15.416

		409.262



		AF.11424

		- Mác 250

		m3

		336.054

		94.783

		15.416

		446.253



		AF.11425

		- Mác 300

		m3

		378.235

		94.783

		15.416

		488.434



		

		Bê tông bệ máy đá 4 x 6

		

		

		

		

		



		AF.11432

		- Mác 150

		m3

		248.557

		94.783

		15.416

		358.756



		AF.11433

		- Mác 200

		m3

		281.872

		94.783

		15.416

		392.071



		AF.11434

		- Mác 250

		m3

		316.504

		94.783

		15.416

		426.703



		AF.11435

		- Mác 300

		m3

		352.680

		94.783

		15.416

		462.879





AF.12000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


AF.12100 - BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image776.wmf] 45cm, cao 

[image: image777.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12112

		- Mác 150

		m3

		385.613

		151.787

		20.854

		558.254



		AF.12113

		- Mác 200

		m3

		422.766

		151.787

		20.854

		595.407



		AF.12114

		- Mác 250

		m3

		461.146

		151.787

		20.854

		633.787



		AF.12115

		- Mác 300

		m3

		497.800

		151.787

		20.854

		670.441



		

		Chiều dày 

[image: image778.wmf] 45cm, cao 

[image: image779.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12122

		- Mác 150

		m3

		385.613

		179.927

		39.803

		605.343



		AF.12123

		- Mác 200

		m3

		422.766

		179.927

		39.803

		642.496



		AF.12124

		- Mác 250

		m3

		461.146

		179.927

		39.803

		680.876



		AF.12125

		- Mác 300

		m3

		497.800

		179.927

		39.803

		717.530



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image780.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12132

		- Mác 150

		m3

		323.557

		140.275

		20.854

		484.686



		AF.12133

		- Mác 200

		m3

		360.710

		140.275

		20.854

		521.839



		AF.12134

		- Mác 250

		m3

		399.090

		140.275

		20.854

		560.219



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.12135

		- Mác 300

		m3

		435.744

		140.275

		20.854

		596.873



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image781.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12142

		- Mác 150

		m3

		323.557

		168.415

		39.803

		531.775



		AF.12143

		- Mác 200

		m3

		360.710

		168.415

		39.803

		568.928



		AF.12144

		- Mác 250

		m3

		399.090

		168.415

		39.803

		607.308



		AF.12145

		- Mác 300

		m3

		435.744

		168.415

		39.803

		643.962



		

		Bê tông tường đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image782.wmf] 45cm, cao 

[image: image783.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12152

		- Mác 150

		m3

		371.577

		151.787

		20.854

		544.218



		AF.12153

		- Mác 200

		m3

		406.315

		151.787

		20.854

		578.956



		AF.12154

		- Mác 250

		m3

		443.673

		151.787

		20.854

		616.314



		AF.12155

		- Mác 300

		m3

		486.272

		151.787

		20.854

		658.913



		

		Chiều dày 

[image: image784.wmf] 45cm, cao 

[image: image785.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12162

		- Mác 150

		m3

		371.577

		179.927

		39.803

		591.307



		AF.12163

		- Mác 200

		m3

		406.315

		179.927

		39.803

		626.045



		AF.12164

		- Mác 250

		m3

		443.673

		179.927

		39.803

		663.403



		AF.12165

		- Mác 300

		m3

		486.272

		179.927

		39.803

		706.002



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image786.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12172

		- Mác 150

		m3

		309.521

		140.275

		20.854

		470.650



		AF.12173

		- Mác 200

		m3

		344.259

		140.275

		20.854

		505.388



		AF.12174

		- Mác 250

		m3

		381.617

		140.275

		20.854

		542.746



		AF.12175

		- Mác 300

		m3

		424.216

		140.275

		20.854

		585.345



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image787.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12182

		- Mác 150

		m3

		309.521

		168.415

		39.803

		517.739



		AF.12183

		- Mác 200

		m3

		344.259

		168.415

		39.803

		552.477



		AF.12184

		- Mác 250

		m3

		381.617

		168.415

		39.803

		589.835



		AF.12185

		- Mác 300

		m3

		424.216

		168.415

		39.803

		632.434





AF.12200 - BÊ TÔNG CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột 

[image: image788.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image789.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12212

		- Mác 150

		m3

		320.385

		191.865

		20.854

		533.104



		AF.12213

		- Mác 200

		m3

		357.174

		191.865

		20.854

		569.893



		AF.12214

		- Mác 250

		m3

		395.177

		191.865

		20.854

		607.896



		AF.12215

		- Mác 300

		m3

		431.472

		191.865

		20.854

		644.191





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tiết diện cột 

[image: image790.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image791.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12222

		- Mác 150

		m3

		320.385

		205.509

		39.803

		565.697



		AF.12223

		- Mác 200

		m3

		357.174

		205.509

		39.803

		602.486



		AF.12224

		- Mác 250

		m3

		395.177

		205.509

		39.803

		640.489



		AF.12225

		- Mác 300

		m3

		431.472

		205.509

		39.803

		676.784



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image792.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12232

		- Mác 150

		m3

		320.385

		172.679

		22.049

		515.113



		AF.12233

		- Mác 200

		m3

		357.174

		172.679

		22.049

		551.902



		AF.12234

		- Mác 250

		m3

		395.177

		172.679

		22.049

		589.905



		AF.12235

		- Mác 300

		m3

		431.472

		172.679

		22.049

		626.200



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image793.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12242

		- Mác 150

		m3

		320.385

		184.617

		40.999

		546.001



		AF.12243

		- Mác 200

		m3

		357.174

		184.617

		40.999

		582.790



		AF.12244

		- Mác 250

		m3

		395.177

		184.617

		40.999

		620.793



		AF.12245

		- Mác 300

		m3

		431.472

		184.617

		40.999

		657.088



		

		Bê tông cột đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột 

[image: image794.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image795.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12252

		- Mác 150

		m3

		306.486

		191.865

		20.854

		519.205



		AF.12253

		- Mác 200

		m3

		340.884

		191.865

		20.854

		553.603



		AF.12254

		- Mác 250

		m3

		377.876

		191.865

		20.854

		590.595



		AF.12255

		- Mác 300

		m3

		420.057

		191.865

		20.854

		632.776



		

		Tiết diện cột 

[image: image796.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image797.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12262

		- Mác 150

		m3

		306.486

		205.509

		39.803

		551.798



		AF.12263

		- Mác 200

		m3

		340.884

		205.509

		39.803

		586.196



		AF.12264

		- Mác 250

		m3

		377.876

		205.509

		39.803

		623.188



		AF.12265

		- Mác 300

		m3

		420.057

		205.509

		39.803

		665.369



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image798.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12272

		- Mác 150

		m3

		306.486

		172.679

		22.049

		501.214



		AF.12273

		- Mác 200

		m3

		340.884

		172.679

		22.049

		535.612



		AF.12274

		- Mác 250

		m3

		377.876

		172.679

		22.049

		572.604



		AF.12275

		- Mác 300

		m3

		420.057

		172.679

		22.049

		614.785



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image799.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12282

		- Mác 150

		m3

		306.486

		184.617

		40.999

		532.102



		AF.12283

		- Mác 200

		m3

		340.884

		184.617

		40.999

		566.500



		AF.12284

		- Mác 250

		m3

		377.876

		184.617

		40.999

		603.492



		AF.12285

		- Mác 300

		m3

		420.057

		184.617

		40.999

		645.673





AF.12300 - BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng nhà 
đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.12312

		- Mác 150

		m3

		278.563

		151.787

		39.803

		470.153



		AF.12313

		- Mác 200

		m3

		315.352

		151.787

		39.803

		506.942



		AF.12314

		- Mác 250

		m3

		353.356

		151.787

		39.803

		544.946



		AF.12315

		- Mác 300

		m3

		389.650

		151.787

		39.803

		581.240





AF.12400 - BÊ TÔNG SÀN MÁI


AF.12500 - BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC,


        TẤM ĐAN, Ô VĂNG


AF.12600 - BÊ TÔNG CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn mái đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.12412

		- Mác 150

		m3

		278.563

		105.739

		34.366

		418.668



		AF.12413

		- Mác 200

		m3

		315.352

		105.739

		34.366

		455.457



		AF.12414

		- Mác 250

		m3

		353.356

		105.739

		34.366

		493.461



		AF.12415

		- Mác 300

		m3

		389.650

		105.739

		34.366

		529.755



		

		Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.12512

		- Mác 150

		m3

		278.563

		162.020

		34.366

		474.949



		AF.12513

		- Mác 200

		m3

		315.352

		162.020

		34.366

		511.738



		AF.12514

		- Mác 250

		m3

		353.356

		162.020

		34.366

		549.742



		AF.12515

		- Mác 300

		m3

		389.650

		162.020

		34.366

		586.036



		

		Bê tông cầu thang

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cầu thang thường đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.12612

		- Mác 150

		m3

		278.563

		123.647

		34.366

		436.576



		AF.12613

		- Mác 200

		m3

		315.352

		123.647

		34.366

		473.365



		AF.12614

		- Mác 250

		m3

		353.356

		123.647

		34.366

		511.369



		AF.12615

		- Mác 300

		m3

		389.650

		123.647

		34.366

		547.663



		

		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.12622

		- Mác 150

		m3

		278.563

		130.895

		34.366

		443.824



		AF.12623

		- Mác 200

		m3

		315.352

		130.895

		34.366

		480.613



		AF.12624

		- Mác 250

		m3

		353.356

		130.895

		34.366

		518.617



		AF.12625

		- Mác 300

		m3

		389.650

		130.895

		34.366

		554.911





AF.13100 - BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP


AF.13200 - BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.13112

		- Mác 150

		m3

		278.563

		79.304

		10.098

		367.965



		AF.13113

		- Mác 200

		m3

		315.352

		79.304

		10.098

		404.754



		AF.13114

		- Mác 250

		m3

		353.356

		79.304

		10.098

		442.758



		AF.13115

		- Mác 300

		m3

		389.650

		79.304

		10.098

		479.052



		

		Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.13122

		- Mác 150

		m3

		264.665

		79.304

		10.098

		354.067



		AF.13123

		- Mác 200

		m3

		299.063

		79.304

		10.098

		388.465



		AF.13124

		- Mác 250

		m3

		336.054

		79.304

		10.098

		425.456



		AF.13125

		- Mác 300

		m3

		378.235

		79.304

		10.098

		467.637



		

		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.13212

		- Mác 150

		m3

		278.563

		94.227

		10.098

		382.888



		AF.13213

		- Mác 200

		m3

		315.352

		94.227

		10.098

		419.677



		AF.13214

		- Mác 250

		m3

		353.356

		94.227

		10.098

		457.681



		AF.13215

		- Mác 300

		m3

		389.650

		94.227

		10.098

		493.975



		

		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.13222

		- Mác 150

		m3

		264.665

		94.227

		10.098

		368.990



		AF.13223

		- Mác 200

		m3

		299.063

		94.227

		10.098

		403.388



		AF.13224

		- Mác 250

		m3

		336.054

		94.227

		10.098

		440.379



		AF.13225

		- Mác 300

		m3

		378.235

		94.227

		10.098

		482.560





AF.13300 - BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY


AF.13400 - BÊ TÔNG ỐNG CỐNG


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Đường kính ống 

[image: image800.wmf] 100cm

		

		

		

		

		



		AF.13312

		- Mác 150

		m3

		499.934

		181.206

		20.854

		701.994



		AF.13313

		- Mác 200

		m3

		537.621

		181.206

		20.854

		739.681



		AF.13314

		- Mác 250

		m3

		576.551

		181.206

		20.854

		778.611



		AF.13315

		- Mác 300

		m3

		613.731

		181.206

		20.854

		815.791





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đường kính ống 

[image: image801.wmf] 200cm

		

		

		

		

		



		AF.13322

		- Mác 150

		m3

		469.175

		153.066

		20.854

		643.095



		AF.13323

		- Mác 200

		m3

		506.861

		153.066

		20.854

		680.781



		AF.13324

		- Mác 250

		m3

		545.792

		153.066

		20.854

		719.712



		AF.13325

		- Mác 300

		m3

		582.971

		153.066

		20.854

		756.891



		

		Đường kính ống > 200cm

		

		

		

		

		



		AF.13332

		- Mác 150

		m3

		406.319

		145.818

		20.854

		572.991



		AF.13333

		- Mác 200

		m3

		444.005

		145.818

		20.854

		610.677



		AF.13334

		- Mác 250

		m3

		482.936

		145.818

		20.854

		649.608



		AF.13335

		- Mác 300

		m3

		520.116

		145.818

		20.854

		686.788



		

		Bê tông ống cống

		

		

		

		

		



		

		Bê tông ống cống hình hộp đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.13412

		- Mác 150

		m3

		406.319

		134.306

		15.416

		556.041



		AF.13413

		- Mác 200

		m3

		444.005

		134.306

		15.416

		593.727



		AF.13414

		- Mác 250

		m3

		482.936

		134.306

		15.416

		632.658



		AF.13415

		- Mác 300

		m3

		520.116

		134.306

		15.416

		669.838





AF.14100 - BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU


AF.14200 - BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng, mố, trụ, 


mũ mố, mũ trụ cầu đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.14112

		- Mác 150

		m3

		281.321

		133.698

		79.296

		494.315



		AF.14113

		- Mác 200

		m3

		318.475

		133.698

		79.296

		531.469



		AF.14114

		- Mác 250

		m3

		356.854

		133.698

		79.296

		569.848



		AF.14115

		- Mác 300

		m3

		393.508

		133.698

		79.296

		606.502



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14122

		- Mác 150

		m3

		281.321

		160.345

		327.004

		768.670



		AF.14123

		- Mác 200

		m3

		318.475

		160.345

		327.004

		805.824



		AF.14124

		- Mác 250

		m3

		356.854

		160.345

		327.004

		844.203



		AF.14125

		- Mác 300

		m3

		393.508

		160.345

		327.004

		880.857



		

		Bê tông  mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.14212

		- Mác 150

		m3

		281.321

		169.534

		79.296

		530.151



		AF.14213

		- Mác 200

		m3

		318.475

		169.534

		79.296

		567.305



		AF.14214

		- Mác 250

		m3

		356.854

		169.534

		79.296

		605.684



		AF.14215

		- Mác 300

		m3

		393.508

		169.534

		79.296

		642.338





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ


cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14222

		- Mác 150

		m3

		281.321

		192.047

		325.459

		798.827



		AF.14223

		- Mác 200

		m3

		318.475

		192.047

		325.459

		835.981



		AF.14224

		- Mác 250

		m3

		356.854

		192.047

		325.459

		874.360



		AF.14225

		- Mác 300

		m3

		393.508

		192.047

		325.459

		911.014



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ 


trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.14132

		- Mác 150

		m3

		267.285

		133.698

		79.296

		480.279



		AF.14133

		- Mác 200

		m3

		302.024

		133.698

		79.296

		515.018



		AF.14134

		- Mác 250

		m3

		339.381

		133.698

		79.296

		552.375



		AF.14135

		- Mác 300

		m3

		381.980

		133.698

		79.296

		594.974



		

		Bê tông móng, mố, trụ 


dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14142

		- Mác 150

		m3

		267.285

		160.345

		327.004

		754.634



		AF.14143

		- Mác 200

		m3

		302.024

		160.345

		327.004

		789.373



		AF.14144

		- Mác 250

		m3

		339.381

		160.345

		327.004

		826.730



		AF.14145

		- Mác 300

		m3

		381.980

		160.345

		327.004

		869.329



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.14232

		- Mác 150

		m3

		267.285

		169.534

		79.296

		516.115



		AF.14233

		- Mác 200

		m3

		302.024

		169.534

		79.296

		550.854



		AF.14234

		- Mác 250

		m3

		339.381

		169.534

		79.296

		588.211



		AF.14235

		- Mác 300

		m3

		381.980

		169.534

		79.296

		630.810



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14242

		- Mác 150

		m3

		267.285

		192.047

		325.459

		784.791



		AF.14243

		- Mác 200

		m3

		302.024

		192.047

		325.459

		819.530



		AF.14244

		- Mác 250

		m3

		339.381

		192.047

		325.459

		856.887



		AF.14245

		- Mác 300

		m3

		381.980

		192.047

		325.459

		899.486





AF.14300 - BÊ TÔNG MẶT CẦU, LAN CAN, GỜ CHẮN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mặt cầu đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.14312

		- Mác 150

		m3

		286.837

		119.383

		15.964

		422.184



		AF.14313

		- Mác 200

		m3

		324.719

		119.383

		15.964

		460.066



		AF.14314

		- Mác 250

		m3

		363.852

		119.383

		15.964

		499.199



		AF.14315

		- Mác 300

		m3

		401.224

		119.383

		15.964

		536.571





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lan can, gờ chắn đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.14322

		- Mác 150

		m3

		286.837

		191.865

		12.277

		490.979



		AF.14323

		- Mác 200

		m3

		324.719

		191.865

		12.277

		528.861



		AF.14324

		- Mác 250

		m3

		363.852

		191.865

		12.277

		567.994



		AF.14325

		- Mác 300

		m3

		401.224

		191.865

		12.277

		605.366





BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, CẦU MÁNG, CẦU CẢNG, MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


(Đơn giá bê tông buồng xoắn, ống hút, ống xả bao gồm đơn giá toàn bộ bê tông phần buồng máy thuỷ điện, trạm bơm (trừ đơn giá móng))


AF.15110 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.15120 - BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG


AF.15130 - BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG


Đơn vị tính: đồng/1m3; đồng/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.15112

		- Mác 150

		m3

		315.362

		204.452

		20.854

		540.668



		AF.15113

		- Mác 200

		m3

		352.152

		204.452

		20.854

		577.458



		AF.15114

		- Mác 250

		m3

		390.155

		204.452

		20.854

		615.461



		AF.15115

		- Mác 300

		m3

		426.450

		204.452

		20.854

		651.756



		

		Bê tông cầu máng thường 
đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.15122

		- Mác 150

		m3

		322.037

		163.102

		20.854

		505.993



		AF.15123

		- Mác 200

		m3

		359.724

		163.102

		20.854

		543.680



		AF.15124

		- Mác 250

		m3

		398.654

		163.102

		20.854

		582.610



		AF.15125

		- Mác 300

		m3

		435.834

		163.102

		20.854

		619.790



		

		Bê tông cầu máng vỏ mỏng đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.15132

		- Mác 150

		m3

		107.255

		48.701

		5.099

		161.055



		AF.15133

		- Mác 200

		m3

		108.547

		48.701

		5.099

		162.347



		AF.15134

		- Mác 250

		m3

		109.882

		48.701

		5.099

		163.682



		AF.15135

		- Mác 300

		m3

		111.157

		48.701

		5.099

		164.957





AF.15200 - BÊ TÔNG CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mối nối bản dầm dọc đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.15213

		- Mác 200

		m3

		315.352

		110.266

		153.474

		579.092



		AF.15214

		- Mác 250

		m3

		353.356

		110.266

		153.474

		617.096



		AF.15215

		- Mác 300

		m3

		389.650

		110.266

		153.474

		653.390



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 


1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.15223

		- Mác 200

		m3

		315.352

		113.942

		153.474

		582.768



		AF.15224

		- Mác 250

		m3

		353.356

		113.942

		153.474

		620.772



		AF.15225

		- Mác 300

		m3

		389.650

		113.942

		153.474

		657.066





AF.15300 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY 

[image: image802.wmf] 20CM

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.15313

		- Mác 200

		m3

		315.352

		128.644

		20.854

		464.850



		AF.15314

		- Mác 250

		m3

		353.356

		128.644

		20.854

		502.854



		AF.15315

		- Mác 300

		m3

		389.650

		128.644

		20.854

		539.148





AF.15400 - BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, trộn vữa, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mặt đường đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường 


[image: image803.wmf] 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15413

		- Mác 200

		m3

		365.679

		83.618

		28.778

		478.075



		AF.15414

		- Mác 250

		m3

		403.870

		83.618

		28.778

		516.266



		AF.15415

		- Mác 300

		m3

		440.344

		83.618

		28.778

		552.740





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày mặt đường 
> 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15423

		- Mác 200

		m3

		369.743

		74.889

		28.778

		473.410



		AF.15424

		- Mác 250

		m3

		407.935

		74.889

		28.778

		511.602



		AF.15425

		- Mác 300

		m3

		444.409

		74.889

		28.778

		548.076



		

		Bê tông mặt đường đá 2 x 4 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường 


[image: image804.wmf] 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15433

		- Mác 200

		m3

		349.308

		83.618

		28.778

		461.704



		AF.15434

		- Mác 250

		m3

		386.483

		83.618

		28.778

		498.879



		AF.15435

		- Mác 300

		m3

		428.873

		83.618

		28.778

		541.269



		

		Chiều dày mặt đường 
> 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15443

		- Mác 200

		m3

		353.373

		74.889

		28.778

		457.040



		AF.15444

		- Mác 250

		m3

		390.547

		74.889

		28.778

		494.214



		AF.15445

		- Mác 300

		m3

		432.937

		74.889

		28.778

		536.604





AF.15500 - BÊ TÔNG GẠCH VỠ

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông gạch vỡ

		

		

		

		

		



		AF.15512

		- Mác 50

		m3

		122.495

		46.015

		

		168.510



		AF.15513

		- Mác 75

		m3

		153.477

		46.015

		

		199.492





AF.16000 - BÊ TÔNG BỂ CHỨA


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.16122

		- Mác 150

		m3

		281.321

		319.775

		21.062

		622.158



		AF.16123

		- Mác 200

		m3

		318.475

		319.775

		21.062

		659.312



		AF.16124

		- Mác 250

		m3

		356.854

		319.775

		21.062

		697.691



		AF.16125

		- Mác 300

		m3

		393.508

		319.775

		21.062

		734.345



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.16132

		- Mác 150

		m3

		267.285

		319.775

		21.062

		608.122



		AF.16133

		- Mác 200

		m3

		302.024

		319.775

		21.062

		642.861



		AF.16134

		- Mác 250

		m3

		339.381

		319.775

		21.062

		680.218



		AF.16135

		- Mác 300

		m3

		381.980

		319.775

		21.062

		722.817





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bể chứa dạng thành cong

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.16212

		- Mác 150

		m3

		281.321

		405.049

		16.234

		702.604



		AF.16213

		- Mác 200

		m3

		318.475

		405.049

		16.234

		739.758



		AF.16214

		- Mác 250

		m3

		356.854

		405.049

		16.234

		778.137



		AF.16215

		- Mác 300

		m3

		393.508

		405.049

		16.234

		814.791



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.16222

		- Mác 150

		m3

		267.285

		405.049

		16.234

		688.568



		AF.16223

		- Mác 200

		m3

		302.024

		405.049

		16.234

		723.307



		AF.16224

		- Mác 250

		m3

		339.381

		405.049

		16.234

		760.664



		AF.16225

		- Mác 300

		m3

		381.980

		405.049

		16.234

		803.263





AF.17100 - BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHỐI TRÊN KHU XỬ LÝ

              (máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.17112

		- Mác 150

		m3

		281.321

		181.632

		15.416

		478.369



		AF.17113

		- Mác 200

		m3

		318.475

		181.632

		15.416

		515.523



		AF.17114

		- Mác 250

		m3

		356.854

		181.632

		15.416

		553.902



		AF.17115

		- Mác 300

		m3

		393.508

		181.632

		15.416

		590.556



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.17122

		- Mác 150

		m3

		267.285

		181.632

		15.416

		464.333



		AF.17123

		- Mác 200

		m3

		302.024

		181.632

		15.416

		499.072



		AF.17124

		- Mác 250

		m3

		339.381

		181.632

		15.416

		536.429



		AF.17125

		- Mác 300

		m3

		381.980

		181.632

		15.416

		579.028





AF.17200 - BÊ TÔNG HỐ VAN, HỐ GA

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông hố van, hố ga

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.17212

		- Mác 150

		m3

		278.563

		118.956

		15.416

		412.935



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.17213

		- Mác 200

		m3

		315.352

		118.956

		15.416

		449.724



		AF.17214

		- Mác 250

		m3

		353.356

		118.956

		15.416

		487.728



		AF.17215

		- Mác 300

		m3

		389.650

		118.956

		15.416

		524.022



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.17222

		- Mác 150

		m3

		264.665

		118.956

		15.416

		399.037



		AF.17223

		- Mác 200

		m3

		299.063

		118.956

		15.416

		433.435



		AF.17224

		- Mác 250

		m3

		336.054

		118.956

		15.416

		470.426



		AF.17225

		- Mác 300

		m3

		378.235

		118.956

		15.416

		512.607





AF.18000 - BÊ TÔNG MÁI TALUY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vật liệu, bốc vác, vận chuyển vật liệu lên vị trí đặt máy bằng thủ công đổ vữa vào máy phun, phun bê tông vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5 x 1

		

		

		

		

		



		AF.18113

		- Mác 200

		m3

		414.785

		532.959

		617.665

		1.565.409



		AF.18114

		- Mác 250

		m3

		469.766

		532.959

		617.665

		1.620.390



		AF.18115

		- Mác 300

		m3

		518.824

		532.959

		617.665

		1.669.448





VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN 

TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM 

TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY


AF.20000 - ĐỔ BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 6 - 8cm.


Trường hợp sử dụng vữa bê tông có độ sụt cao hơn vữa chọn tính thì phải bù trừ chênh lệch chi phí vữa bê tông trong công tác lập dự toán.


AF.21100 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG

AF.21200 - BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.21111

		- Mác 100

		m3

		233.041

		25.564

		31.146

		289.751



		AF.21112

		- Mác 150

		m3

		271.026

		25.564

		31.146

		327.736



		

		Bê tông móng đá 1 x 2 

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng móng 

[image: image805.wmf] 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21212

		- Mác 150

		m3

		286.201

		35.003

		31.146

		352.350



		AF.21213

		- Mác 200

		m3

		325.380

		35.003

		31.146

		391.529



		AF.21214

		- Mác 250

		m3

		369.342

		35.003

		31.146

		435.491



		AF.21215

		- Mác 300

		m3

		400.694

		35.003

		31.146

		466.843



		

		Chiều rộng móng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21222

		- Mác 150

		m3

		319.318

		45.229

		31.146

		395.693



		AF.21223

		- Mác 200

		m3

		358.498

		45.229

		31.146

		434.873



		AF.21224

		- Mác 250

		m3

		402.460

		45.229

		31.146

		478.835



		AF.21225

		- Mác 300

		m3

		433.812

		45.229

		31.146

		510.187



		

		Bê tông móng đá 2 x 4 

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng móng 

[image: image806.wmf] 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21232

		- Mác 150

		m3

		272.408

		35.003

		31.146

		338.557



		AF.21233

		- Mác 200

		m3

		309.232

		35.003

		31.146

		375.381



		AF.21234

		- Mác 250

		m3

		347.273

		35.003

		31.146

		413.422



		AF.21235

		- Mác 300

		m3

		376.721

		35.003

		31.146

		442.870



		

		Chiều rộng móng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21242

		- Mác 150

		m3

		305.526

		45.229

		31.146

		381.901



		AF.21243

		- Mác 200

		m3

		342.350

		45.229

		31.146

		418.725



		AF.21244

		- Mác 250

		m3

		380.391

		45.229

		31.146

		456.766



		AF.21245

		- Mác 300

		m3

		409.839

		45.229

		31.146

		486.214





AF.21300 - BÊ TÔNG NỀN

AF.21400 - BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.21312

		- Mác 150

		m3

		287.597

		26.744

		30.934

		345.275



		AF.21313

		- Mác 200

		m3

		326.967

		26.744

		30.934

		384.645



		AF.21314

		- Mác 250

		m3

		371.144

		26.744

		30.934

		428.822



		AF.21315

		- Mác 300

		m3

		402.648

		26.744

		30.934

		460.326



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.21322

		- Mác 150

		m3

		273.737

		26.744

		30.934

		331.415



		AF.21323

		- Mác 200

		m3

		310.741

		26.744

		30.934

		368.419



		AF.21324

		- Mác 250

		m3

		348.967

		26.744

		30.934

		406.645



		AF.21325

		- Mác 300

		m3

		378.558

		26.744

		30.934

		436.236



		

		Bê tông bệ máy đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.21412

		- Mác 150

		m3

		286.201

		65.287

		31.146

		382.634



		AF.21413

		- Mác 200

		m3

		325.380

		65.287

		31.146

		421.813



		AF.21414

		- Mác 250

		m3

		369.342

		65.287

		31.146

		465.775



		AF.21415

		- Mác 300

		m3

		400.694

		65.287

		31.146

		497.127



		

		Bê tông bệ máy đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.21422

		- Mác 150

		m3

		272.408

		65.287

		31.146

		368.841



		AF.21423

		- Mác 200

		m3

		309.232

		65.287

		31.146

		405.665



		AF.21424

		- Mác 250

		m3

		347.273

		65.287

		31.146

		443.706



		AF.21425

		- Mác 300

		m3

		376.721

		65.287

		31.146

		473.154





AF.22000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


AF.22100 - BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image807.wmf] 45cm, cao 

[image: image808.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22112

		- Mác 150

		m3

		393.326

		109.150

		46.096

		548.572



		AF.22113

		- Mác 200

		m3

		432.893

		109.150

		46.096

		588.139



		AF.22114

		- Mác 250

		m3

		477.291

		109.150

		46.096

		632.537



		AF.22115

		- Mác 300

		m3

		508.953

		109.150

		46.096

		664.199



		

		Chiều dày 

[image: image809.wmf] 45cm, cao 

[image: image810.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22122

		- Mác 150

		m3

		393.326

		137.290

		81.222

		611.838



		AF.22123

		- Mác 200

		m3

		432.893

		137.290

		81.222

		651.405



		AF.22124

		- Mác 250

		m3

		477.291

		137.290

		81.222

		695.803



		AF.22125

		- Mác 300

		m3

		508.953

		137.290

		81.222

		727.465



		

		Chiều dày 

[image: image811.wmf] 45cm, cao 

[image: image812.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22132

		- Mác 150

		m3

		393.326

		150.934

		85.091

		629.351



		AF.22133

		- Mác 200

		m3

		432.893

		150.934

		85.091

		668.918



		AF.22134

		- Mác 250

		m3

		477.291

		150.934

		85.091

		713.316



		AF.22135

		- Mác 300

		m3

		508.953

		150.934

		85.091

		744.978



		

		Chiều dày 

[image: image813.wmf] 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22142

		- Mác 150

		m3

		393.326

		157.756

		120.062

		671.144



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.22143

		- Mác 200

		m3

		432.893

		157.756

		120.062

		710.711



		AF.22144

		- Mác 250

		m3

		477.291

		157.756

		120.062

		755.109



		AF.22145

		- Mác 300

		m3

		508.953

		157.756

		120.062

		786.771



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image814.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22152

		- Mác 150

		m3

		331.270

		97.212

		46.096

		474.578



		AF.22153

		- Mác 200

		m3

		370.837

		97.212

		46.096

		514.145



		AF.22154

		- Mác 250

		m3

		415.235

		97.212

		46.096

		558.543



		AF.22155

		- Mác 300

		m3

		446.897

		97.212

		46.096

		590.205



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image815.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22162

		- Mác 150

		m3

		331.270

		125.352

		81.222

		537.844



		AF.22163

		- Mác 200

		m3

		370.837

		125.352

		81.222

		577.411



		AF.22164

		- Mác 250

		m3

		415.235

		125.352

		81.222

		621.809



		AF.22165

		- Mác 300

		m3

		446.897

		125.352

		81.222

		653.471



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image816.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22172

		- Mác 150

		m3

		331.270

		137.717

		85.091

		554.078



		AF.22173

		- Mác 200

		m3

		370.837

		137.717

		85.091

		593.645



		AF.22174

		- Mác 250

		m3

		415.235

		137.717

		85.091

		638.043



		AF.22175

		- Mác 300

		m3

		446.897

		137.717

		85.091

		669.705



		

		Chiều dày > 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22182

		- Mác 150

		m3

		331.270

		144.112

		120.062

		595.444



		AF.22183

		- Mác 200

		m3

		370.837

		144.112

		120.062

		635.011



		AF.22184

		- Mác 250

		m3

		415.235

		144.112

		120.062

		679.409



		AF.22185

		- Mác 300

		m3

		446.897

		144.112

		120.062

		711.071



		

		Bê tông tường vữa BT đá 
2 x 4

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image817.wmf] 45cm, cao 

[image: image818.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22116

		- Mác 150

		m3

		379.397

		109.150

		46.096

		534.643



		AF.22117

		- Mác 200

		m3

		416.586

		109.150

		46.096

		571.832



		AF.22118

		- Mác 250

		m3

		455.004

		109.150

		46.096

		610.250



		AF.22119

		- Mác 300

		m3

		484.742

		109.150

		46.096

		639.988



		

		Chiều dày 

[image: image819.wmf] 45cm, cao 

[image: image820.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22126

		- Mác 150

		m3

		379.397

		137.290

		81.222

		597.909



		AF.22127

		- Mác 200

		m3

		416.586

		137.290

		81.222

		635.098



		AF.22128

		- Mác 250

		m3

		455.004

		137.290

		81.222

		673.516



		AF.22129

		- Mác 300

		m3

		484.742

		137.290

		81.222

		703.254



		

		Chiều dày 

[image: image821.wmf] 45cm, cao 

[image: image822.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22136

		- Mác 150

		m3

		379.397

		150.934

		85.091

		615.422



		AF.22137

		- Mác 200

		m3

		416.586

		150.934

		85.091

		652.611



		AF.22138

		- Mác 250

		m3

		455.004

		150.934

		85.091

		691.029



		AF.22139

		- Mác 300

		m3

		484.742

		150.934

		85.091

		720.767





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày 

[image: image823.wmf] 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22146

		- Mác 150

		m3

		379.397

		157.756

		120.062

		657.215



		AF.22147

		- Mác 200

		m3

		416.586

		157.756

		120.062

		694.404



		AF.22148

		- Mác 250

		m3

		455.004

		157.756

		120.062

		732.822



		AF.22149

		- Mác 300

		m3

		484.742

		157.756

		120.062

		762.560



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image824.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22156

		- Mác 150

		m3

		317.340

		97.212

		46.096

		460.648



		AF.22157

		- Mác 200

		m3

		354.530

		97.212

		46.096

		497.838



		AF.22158

		- Mác 250

		m3

		392.947

		97.212

		46.096

		536.255



		AF.22159

		- Mác 300

		m3

		422.686

		97.212

		46.096

		565.994



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image825.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22166

		- Mác 150

		m3

		317.340

		125.352

		81.222

		523.914



		AF.22167

		- Mác 200

		m3

		354.530

		125.352

		81.222

		561.104



		AF.22168

		- Mác 250

		m3

		392.947

		125.352

		81.222

		599.521



		AF.22169

		- Mác 300

		m3

		422.686

		125.352

		81.222

		629.260



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image826.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22176

		- Mác 150

		m3

		317.340

		137.717

		85.091

		540.148



		AF.22177

		- Mác 200

		m3

		354.530

		137.717

		85.091

		577.338



		AF.22178

		- Mác 250

		m3

		392.947

		137.717

		85.091

		615.755



		AF.22179

		- Mác 300

		m3

		422.686

		137.717

		85.091

		645.494



		

		Chiều dày > 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22186

		- Mác 150

		m3

		317.340

		144.112

		120.062

		581.514



		AF.22187

		- Mác 200

		m3

		354.530

		144.112

		120.062

		618.704



		AF.22188

		- Mác 250

		m3

		392.947

		144.112

		120.062

		657.121



		AF.22189

		- Mác 300

		m3

		422.686

		144.112

		120.062

		686.860





AF.22200 - BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột 

[image: image827.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image828.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22212

		- Mác 150

		m3

		328.022

		148.802

		63.659

		540.483



		AF.22213

		- Mác 200

		m3

		367.202

		148.802

		63.659

		579.663



		AF.22214

		- Mác 250

		m3

		411.164

		148.802

		63.659

		623.625



		AF.22215

		- Mác 300

		m3

		442.515

		148.802

		63.659

		654.976



		

		Tiết diện cột 

[image: image829.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image830.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22222

		- Mác 150

		m3

		328.022

		162.446

		90.003

		580.471





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.22223

		- Mác 200

		m3

		367.202

		162.446

		90.003

		619.651



		AF.22224

		- Mác 250

		m3

		411.164

		162.446

		90.003

		663.613



		AF.22225

		- Mác 300

		m3

		442.515

		162.446

		90.003

		694.964



		

		Tiết diện cột 

[image: image831.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image832.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22232

		- Mác 150

		m3

		328.022

		178.648

		109.798

		616.468



		AF.22233

		- Mác 200

		m3

		367.202

		178.648

		109.798

		655.648



		AF.22234

		- Mác 250

		m3

		411.164

		178.648

		109.798

		699.610



		AF.22235

		- Mác 300

		m3

		442.515

		178.648

		109.798

		730.961



		

		Tiết diện cột 

[image: image833.wmf] 0,1m2, cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AF.22242

		- Mác 150

		m3

		328.022

		186.749

		151.231

		666.002



		AF.22243

		- Mác 200

		m3

		367.202

		186.749

		151.231

		705.182



		AF.22244

		- Mác 250

		m3

		411.164

		186.749

		151.231

		749.144



		AF.22245

		- Mác 300

		m3

		442.515

		186.749

		151.231

		780.495



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image834.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22252

		- Mác 150

		m3

		328.022

		129.616

		56.096

		513.734



		AF.22253

		- Mác 200

		m3

		367.202

		129.616

		56.096

		552.914



		AF.22254

		- Mác 250

		m3

		411.164

		129.616

		56.096

		596.876



		AF.22255

		- Mác 300

		m3

		442.515

		129.616

		56.096

		628.227



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image835.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22262

		- Mác 150

		m3

		328.022

		141.980

		82.440

		552.442



		AF.22263

		- Mác 200

		m3

		367.202

		141.980

		82.440

		591.622



		AF.22264

		- Mác 250

		m3

		411.164

		141.980

		82.440

		635.584



		AF.22265

		- Mác 300

		m3

		442.515

		141.980

		82.440

		666.935



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image836.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22272

		- Mác 150

		m3

		328.022

		156.050

		98.663

		582.735



		AF.22273

		- Mác 200

		m3

		367.202

		156.050

		98.663

		621.915



		AF.22274

		- Mác 250

		m3

		411.164

		156.050

		98.663

		665.877



		AF.22275

		- Mác 300

		m3

		442.515

		156.050

		98.663

		697.228



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AF.22282

		- Mác 150

		m3

		328.022

		163.299

		136.865

		628.186



		AF.22283

		- Mác 200

		m3

		367.202

		163.299

		136.865

		667.366



		AF.22284

		- Mác 250

		m3

		411.164

		163.299

		136.865

		711.328



		AF.22285

		- Mác 300

		m3

		442.515

		163.299

		136.865

		742.679



		

		Bê tông cột, đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột 

[image: image837.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image838.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22216

		- Mác 150

		m3

		314.229

		148.802

		63.659

		526.690



		AF.22217

		- Mác 200

		m3

		351.054

		148.802

		63.659

		563.515



		AF.22218

		- Mác 250

		m3

		389.095

		148.802

		63.659

		601.556



		AF.22219

		- Mác 300

		m3

		418.542

		148.802

		63.659

		631.003





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tiết diện cột 

[image: image839.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image840.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22226

		- Mác 150

		m3

		314.229

		162.446

		90.003

		566.678



		AF.22227

		- Mác 200

		m3

		351.054

		162.446

		90.003

		603.503



		AF.22228

		- Mác 250

		m3

		389.095

		162.446

		90.003

		641.544



		AF.22229

		- Mác 300

		m3

		418.542

		162.446

		90.003

		670.991



		

		Tiết diện cột 

[image: image841.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image842.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22236

		- Mác 150

		m3

		314.229

		178.648

		109.798

		602.675



		AF.22237

		- Mác 200

		m3

		351.054

		178.648

		109.798

		639.500



		AF.22238

		- Mác 250

		m3

		389.095

		178.648

		109.798

		677.541



		AF.22239

		- Mác 300

		m3

		418.542

		178.648

		109.798

		706.988



		

		Tiết diện cột 

[image: image843.wmf] 0,1m2, cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AF.22246

		- Mác 150

		m3

		314.229

		186.749

		151.231

		652.209



		AF.22247

		- Mác 200

		m3

		351.054

		186.749

		151.231

		689.034



		AF.22248

		- Mác 250

		m3

		389.095

		186.749

		151.231

		727.075



		AF.22249

		- Mác 300

		m3

		418.542

		186.749

		151.231

		756.522



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image844.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22256

		- Mác 150

		m3

		314.229

		129.616

		56.096

		499.941



		AF.22257

		- Mác 200

		m3

		351.054

		129.616

		56.096

		536.766



		AF.22258

		- Mác 250

		m3

		389.095

		129.616

		56.096

		574.807



		AF.22259

		- Mác 300

		m3

		418.542

		129.616

		56.096

		604.254



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image845.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22266

		- Mác 150

		m3

		314.229

		141.980

		82.440

		538.649



		AF.22267

		- Mác 200

		m3

		351.054

		141.980

		82.440

		575.474



		AF.22268

		- Mác 250

		m3

		389.095

		141.980

		82.440

		613.515



		AF.22269

		- Mác 300

		m3

		418.542

		141.980

		82.440

		642.962



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image846.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22276

		- Mác 150

		m3

		314.229

		156.050

		98.663

		568.942



		AF.22277

		- Mác 200

		m3

		351.054

		156.050

		98.663

		605.767



		AF.22278

		- Mác 250

		m3

		389.095

		156.050

		98.663

		643.808



		AF.22279

		- Mác 300

		m3

		418.542

		156.050

		98.663

		673.255



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AF.22286

		- Mác 150

		m3

		314.229

		163.299

		136.865

		614.393



		AF.22287

		- Mác 200

		m3

		351.054

		163.299

		136.865

		651.218



		AF.22288

		- Mác 250

		m3

		389.095

		163.299

		136.865

		689.259



		AF.22289

		- Mác 300

		m3

		418.542

		163.299

		136.865

		718.706





AF.22300 - BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao 

[image: image847.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22312

		- Mác 150

		m3

		286.201

		109.150

		46.096

		441.447



		AF.22313

		- Mác 200

		m3

		325.380

		109.150

		46.096

		480.626



		AF.22314

		- Mác 250

		m3

		369.342

		109.150

		46.096

		524.588



		AF.22315

		- Mác 300

		m3

		400.694

		109.150

		46.096

		555.940



		

		Chiều cao 

[image: image848.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22322

		- Mác 150

		m3

		286.201

		126.205

		63.174

		475.580



		AF.22323

		- Mác 200

		m3

		325.380

		126.205

		63.174

		514.759



		AF.22324

		- Mác 250

		m3

		369.342

		126.205

		63.174

		558.721



		AF.22325

		- Mác 300

		m3

		400.694

		126.205

		63.174

		590.073



		

		Chiều cao 

[image: image849.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22332

		- Mác 150

		m3

		286.201

		138.996

		85.091

		510.288



		AF.22333

		- Mác 200

		m3

		325.380

		138.996

		85.091

		549.467



		AF.22334

		- Mác 250

		m3

		369.342

		138.996

		85.091

		593.429



		AF.22335

		- Mác 300

		m3

		400.694

		138.996

		85.091

		624.781



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22342

		- Mác 150

		m3

		286.201

		145.391

		120.062

		551.654



		AF.22343

		- Mác 200

		m3

		325.380

		145.391

		120.062

		590.833



		AF.22344

		- Mác 250

		m3

		369.342

		145.391

		120.062

		634.795



		AF.22345

		- Mác 300

		m3

		400.694

		145.391

		120.062

		666.147





AF.23000 - BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ 


trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23112

		- Mác 150

		m3

		289.034

		84.421

		67.594

		441.049



		AF.23113

		- Mác 200

		m3

		328.602

		84.421

		67.594

		480.617



		AF.23114

		- Mác 250

		m3

		372.999

		84.421

		67.594

		525.014



		AF.23115

		- Mác 300

		m3

		404.661

		84.421

		67.594

		556.676



		

		Bê tông móng, mố, trụ 


dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23122

		- Mác 150

		m3

		289.034

		141.128

		208.811

		638.973



		AF.23123

		- Mác 200

		m3

		328.602

		141.128

		208.811

		678.541



		AF.23124

		- Mác 250

		m3

		372.999

		141.128

		208.811

		722.938



		AF.23125

		- Mác 300

		m3

		404.661

		141.128

		208.811

		754.600





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23212

		- Mác 150

		m3

		289.034

		192.718

		68.203

		549.955



		AF.23213

		- Mác 200

		m3

		328.602

		192.718

		68.203

		589.523



		AF.23214

		- Mác 250

		m3

		372.999

		192.718

		68.203

		633.920



		AF.23215

		- Mác 300

		m3

		404.661

		192.718

		68.203

		665.582



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23222

		- Mác 150

		m3

		289.034

		265.627

		273.814

		828.475



		AF.23223

		- Mác 200

		m3

		328.602

		265.627

		273.814

		868.043



		AF.23224

		- Mác 250

		m3

		372.999

		265.627

		273.814

		912.440



		AF.23225

		- Mác 300

		m3

		404.661

		265.627

		273.814

		944.102



		

		Bê tông móng, mố, trụ, 
mũ mố, mũ trụ cầu đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23132

		- Mác 150

		m3

		275.105

		84.421

		67.594

		427.120



		AF.23133

		- Mác 200

		m3

		312.294

		84.421

		67.594

		464.309



		AF.23134

		- Mác 250

		m3

		350.712

		84.421

		67.594

		502.727



		AF.23135

		- Mác 300

		m3

		380.451

		84.421

		67.594

		532.466



		

		Bê tông móng, mố, trụ 
dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23142

		- Mác 150

		m3

		275.105

		141.128

		208.811

		625.044



		AF.23143

		- Mác 200

		m3

		312.294

		141.128

		208.811

		662.233



		AF.23144

		- Mác 250

		m3

		350.712

		141.128

		208.811

		700.651



		AF.23145

		- Mác 300

		m3

		380.451

		141.128

		208.811

		730.390



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23232

		- Mác 150

		m3

		275.105

		192.718

		68.203

		536.026



		AF.23233

		- Mác 200

		m3

		312.294

		192.718

		68.203

		573.215



		AF.23234

		- Mác 250

		m3

		350.712

		192.718

		68.203

		611.633



		AF.23235

		- Mác 300

		m3

		380.451

		192.718

		68.203

		641.372



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23242

		- Mác 150

		m3

		275.105

		265.627

		273.814

		814.546



		AF.23243

		- Mác 200

		m3

		312.294

		265.627

		273.814

		851.735



		AF.23244

		- Mác 250

		m3

		350.712

		265.627

		273.814

		890.153



		AF.23245

		- Mác 300

		m3

		380.451

		265.627

		273.814

		919.892





AF.24100 - BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.24113

		- Mác 200

		m3

		326.991

		64.322

		169.518

		560.831



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.24114

		- Mác 250

		m3

		371.171

		64.322

		169.518

		605.011



		AF.24115

		- Mác 300

		m3

		402.677

		64.322

		169.518

		636.517



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 
1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.24123

		- Mác 200

		m3

		326.991

		67.997

		169.518

		564.506



		AF.24124

		- Mác 250

		m3

		371.171

		67.997

		169.518

		608.686



		AF.24125

		- Mác 300

		m3

		402.677

		67.997

		169.518

		640.192





AF.24200 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.24213

		- Mác 200

		m3

		325.380

		82.700

		36.583

		444.663



		AF.24214

		- Mác 250

		m3

		369.342

		82.700

		36.583

		488.625



		AF.24215

		- Mác 300

		m3

		400.694

		82.700

		36.583

		519.977





AF.25000 - BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra hố khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cọc nhồi, cọc barrette đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc nhồi trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc 

[image: image850.wmf] 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25113

		- Mác 200

		m3

		365.175

		60.313

		233.426

		658.914



		AF.25114

		- Mác 250

		m3

		414.108

		60.313

		233.426

		707.847



		AF.25115

		- Mác 300

		m3

		449.004

		60.313

		233.426

		742.743



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25123

		- Mác 200

		m3

		366.929

		50.842

		160.304

		578.075



		AF.25124

		- Mác 250

		m3

		415.861

		50.842

		160.304

		627.007



		AF.25125

		- Mác 300

		m3

		450.758

		50.842

		160.304

		661.904





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc 

[image: image851.wmf] 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25213

		- Mác 200

		m3

		366.268

		72.276

		434.866

		873.410



		AF.25214

		- Mác 250

		m3

		415.348

		72.276

		434.866

		922.490



		AF.25215

		- Mác 300

		m3

		450.348

		72.276

		434.866

		957.490



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25223

		- Mác 200

		m3

		368.027

		61.310

		252.519

		681.856



		AF.25224

		- Mác 250

		m3

		417.106

		61.310

		252.519

		730.935



		AF.25225

		- Mác 300

		m3

		452.107

		61.310

		252.519

		765.936



		

		Bê tông cọc, tường barrette

		

		

		

		

		



		AF.25313

		- Mác 200

		m3

		367.525

		52.338

		156.211

		576.074



		AF.25314

		- Mác 250

		m3

		416.604

		52.338

		156.211

		625.153



		AF.25315

		- Mác 300

		m3

		451.605

		52.338

		156.211

		660.154





AF.26100 - BÊ TÔNG BỂ CHỨA


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.26113

		- Mác 200

		m3

		426.284

		208.920

		82.440

		717.644



		AF.26114

		- Mác 250

		m3

		470.246

		208.920

		82.440

		761.606



		AF.26115

		- Mác 300

		m3

		501.597

		208.920

		82.440

		792.957



		

		Bê tông bể chứa dạng thành cong đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.26123

		- Mác 200

		m3

		426.284

		304.000

		82.440

		812.724



		AF.26124

		- Mác 250

		m3

		470.246

		304.000

		82.440

		856.686



		AF.26125

		- Mác 300

		m3

		501.597

		304.000

		82.440

		888.037





AF.26200 - BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHỐI KHU XỬ LÝ

                    (máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.26213

		- Mác 200

		m3

		325.380

		158.609

		82.440

		566.429



		AF.26214

		- Mác 250

		m3

		369.342

		158.609

		82.440

		610.391



		AF.26215

		- Mác 300

		m3

		400.694

		158.609

		82.440

		641.743





AF.27000 - BÊ TÔNG TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI

                   (Áp dụng cho mọi độ cao)

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông trượt lồng thang máy đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.27113

		- Mác 200

		m3

		328.602

		163.102

		251.555

		743.259



		AF.27114

		- Mác 250

		m3

		372.999

		163.102

		251.555

		787.656



		AF.27115

		- Mác 300

		m3

		404.661

		163.102

		251.555

		819.318



		

		Bê tông trượt silô đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.27213

		- Mác 200

		m3

		328.602

		117.158

		245.723

		691.483



		AF.27214

		- Mác 250

		m3

		372.999

		117.158

		245.723

		735.880



		AF.27215

		- Mác 300

		m3

		404.661

		117.158

		245.723

		767.542



		

		Bê tông trượt ống khói đá 
1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.27313

		- Mác 200

		m3

		328.602

		209.046

		288.102

		825.750



		AF.27314

		- Mác 250

		m3

		372.999

		209.046

		288.102

		870.147



		AF.27315

		- Mác 300

		m3

		404.661

		209.046

		288.102

		901.809





AF.28100 - LÀM LỚP VỮA XI MĂNG BẢO VỆ MÁI ĐẬP

Thành phần công việc:


Trộn, rải vữa bằng thủ công dầy 7cm. Đầm mặt bằng quả đầm 16T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.28110

		Làm lớp vữa xi măng cát vàng M100 bảo vệ mái đập

		100m2

		2.657.931

		1.649.857

		1.092.228

		5.400.016





AF.30000 - ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 14-17 cm

AF.31100 - BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng 

[image: image852.wmf] 250cm

		

		

		

		

		



		AF.31112

		- Mác 150

		m3

		294.448

		33.430

		91.617

		419.495



		AF.31113

		- Mác 200

		m3

		336.024

		33.430

		91.617

		461.071



		AF.31114

		- Mác 250

		m3

		381.419

		33.430

		91.617

		506.466



		AF.31115

		- Mác 300

		m3

		425.679

		33.430

		91.617

		550.726



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.31122

		- Mác 150

		m3

		327.565

		47.588

		91.617

		466.770



		AF.31123

		- Mác 200

		m3

		369.142

		47.588

		91.617

		508.347



		AF.31124

		- Mác 250

		m3

		414.537

		47.588

		91.617

		553.742



		AF.31125

		- Mác 300

		m3

		458.797

		47.588

		91.617

		598.002





AF.31200 - BÊ TÔNG NỀN


AF.31300 - BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.31212

		- Mác 150

		m3

		297.349

		24.384

		91.403

		413.136



		AF.31213

		- Mác 200

		m3

		339.335

		24.384

		91.403

		455.122



		AF.31214

		- Mác 250

		m3

		385.177

		24.384

		91.403

		500.964



		AF.31215

		- Mác 300

		m3

		429.873

		24.384

		91.403

		545.660



		

		Bê tông bệ máy đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.31322

		- Mác 150

		m3

		294.448

		64.500

		91.617

		450.565



		AF.31323

		- Mác 200

		m3

		336.024

		64.500

		91.617

		492.141



		AF.31324

		- Mác 250

		m3

		381.419

		64.500

		91.617

		537.536



		AF.31325

		- Mác 300

		m3

		425.679

		64.500

		91.617

		581.796





AF.32000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


AF.32100 - BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường đá 1 x 2 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image853.wmf] 45cm, cao 

[image: image854.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.32112

		- Mác 150

		m3

		401.655

		109.150

		97.108

		607.913



		AF.32113

		- Mác 200

		m3

		443.643

		109.150

		97.108

		649.901



		AF.32114

		- Mác 250

		m3

		489.487

		109.150

		97.108

		695.745



		AF.32115

		- Mác 300

		m3

		534.186

		109.150

		97.108

		740.444



		

		Chiều dày 

[image: image855.wmf] 45cm, cao 


[image: image856.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.32122

		- Mác 150

		m3

		401.655

		137.290

		97.108

		636.053



		AF.32123

		- Mác 200

		m3

		443.643

		137.290

		97.108

		678.041



		AF.32124

		- Mác 250

		m3

		489.487

		137.290

		97.108

		723.885



		AF.32125

		- Mác 300

		m3

		534.186

		137.290

		97.108

		768.584



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image857.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.32132

		- Mác 150

		m3

		339.599

		97.212

		97.108

		533.919



		AF.32133

		- Mác 200

		m3

		381.587

		97.212

		97.108

		575.907



		AF.32134

		- Mác 250

		m3

		427.431

		97.212

		97.108

		621.751



		AF.32135

		- Mác 300

		m3

		472.130

		97.212

		97.108

		666.450



		

		Chiều dày > 45cm, cao 


[image: image858.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.32142

		- Mác 150

		m3

		339.599

		125.352

		97.108

		562.059



		AF.32143

		- Mác 200

		m3

		381.587

		125.352

		97.108

		604.047



		AF.32144

		- Mác 250

		m3

		427.431

		125.352

		97.108

		649.891



		AF.32145

		- Mác 300

		m3

		472.130

		125.352

		97.108

		694.590





AF.32200 - BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột 

[image: image859.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image860.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.32212

		- Mác 150

		m3

		336.269

		148.802

		97.108

		582.179



		AF.32213

		- Mác 200

		m3

		377.846

		148.802

		97.108

		623.756



		AF.32214

		- Mác 250

		m3

		423.240

		148.802

		97.108

		669.150



		AF.32215

		- Mác 300

		m3

		467.501

		148.802

		97.108

		713.411



		

		Tiết diện cột 

[image: image861.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image862.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.32222

		- Mác 150

		m3

		336.269

		162.446

		97.108

		595.823



		AF.32223

		- Mác 200

		m3

		377.846

		162.446

		97.108

		637.400



		AF.32224

		- Mác 250

		m3

		423.240

		162.446

		97.108

		682.794



		AF.32225

		- Mác 300

		m3

		467.501

		162.446

		97.108

		727.055



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image863.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.32232

		- Mác 150

		m3

		336.269

		129.616

		98.315

		564.200



		AF.32233

		- Mác 200

		m3

		377.846

		129.616

		98.315

		605.777



		AF.32234

		- Mác 250

		m3

		423.240

		129.616

		98.315

		651.171



		AF.32235

		- Mác 300

		m3

		467.501

		129.616

		98.315

		695.432



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image864.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.32242

		- Mác 150

		m3

		336.269

		141.980

		98.315

		567.564



		AF.32243

		- Mác 200

		m3

		377.846

		141.980

		98.315

		618.141



		AF.32244

		- Mác 250

		m3

		423.240

		141.980

		98.315

		663.535



		AF.32245

		- Mác 300

		m3

		467.501

		141.980

		98.315

		707.796





AF.32300 - BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.32312

		- Mác 150

		m3

		294.448

		109.150

		97.108

		500.706



		AF.32313

		- Mác 200

		m3

		336.024

		109.150

		97.108

		542.282



		AF.32314

		- Mác 250

		m3

		381.419

		109.150

		97.108

		587.677



		AF.32315

		- Mác 300

		m3

		425.679

		109.150

		97.108

		631.937





AF.33000 - BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.33112

		- Mác 150

		m3

		295.031

		87.832

		154.515

		537.378



		AF.33113

		- Mác 200

		m3

		336.690

		87.832

		154.515

		579.037



		AF.33114

		- Mác 250

		m3

		382.174

		87.832

		154.515

		624.521



		AF.33115

		- Mác 300

		m3

		426.522

		87.832

		154.515

		668.869



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.33122

		- Mác 150

		m3

		295.031

		112.561

		302.635

		710.227



		AF.33123

		- Mác 200

		m3

		336.690

		112.561

		302.635

		751.886



		AF.33124

		- Mác 250

		m3

		382.174

		112.561

		302.635

		797.370



		AF.33125

		- Mác 300

		m3

		426.522

		112.561

		302.635

		841.718



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.33212

		- Mác 150

		m3

		295.905

		133.453

		309.988

		739.346



		AF.33213

		- Mác 200

		m3

		337.688

		133.453

		309.988

		781.129



		AF.33214

		- Mác 250

		m3

		383.307

		133.453

		309.988

		826.748



		AF.33215

		- Mác 300

		m3

		427.787

		133.453

		309.988

		871.228



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.33222

		- Mác 150

		m3

		295.905

		141.980

		722.231

		1.160.116



		AF.33223

		- Mác 200

		m3

		337.688

		141.980

		722.231

		1.201.899



		AF.33224

		- Mác 250

		m3

		383.307

		141.980

		722.231

		1.247.518



		AF.33225

		- Mác 300

		m3

		427.787

		141.980

		722.231

		1.291.998





AF.33300 - BÊ TÔNG DẦM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẨY,


                   ĐÚC HẪNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong đơn giá)



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Dầm đúc đẩy

		

		

		

		

		



		AF.33313

		- Mác 200

		m3

		346.321

		521.926

		151.893

		1.020.140



		AF.33314

		- Mác 250

		m3

		393.064

		521.926

		151.893

		1.066.883



		AF.33315

		- Mác 300

		m3

		438.639

		521.926

		151.893

		1.112.458



		

		Dầm đúc hẫng trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.33323

		- Mác 200

		m3

		366.547

		764.512

		318.486

		1.449.545



		AF.33324

		- Mác 250

		m3

		413.289

		764.512

		318.486

		1.496.287



		AF.33325

		- Mác 300

		m3

		458.865

		764.512

		318.486

		1.541.863



		

		Dầm đúc hẫng trên mặt nước

		

		

		

		

		



		AF.33333

		- Mác 200

		m3

		366.547

		907.858

		827.537

		2.101.942



		AF.33334

		- Mác 250

		m3

		413.289

		907.858

		827.537

		2.148.684



		AF.33335

		- Mác 300

		m3

		458.865

		907.858

		827.537

		2.194.260





AF.34100 - BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mối nối bản dầm dọc đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.34113

		- Mác 200

		m3

		336.024

		64.322

		230.273

		630.619



		AF.34114

		- Mác 250

		m3

		381.419

		64.322

		230.273

		676.014



		AF.34115

		- Mác 300

		m3

		425.679

		64.322

		230.273

		720.274



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 


1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.34123

		- Mác 200

		m3

		336.024

		67.997

		230.273

		634.294



		AF.34124

		- Mác 250

		m3

		381.419

		67.997

		230.273

		679.689



		AF.34125

		- Mác 300

		m3

		425.679

		67.997

		230.273

		723.949





AF.34200 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.34213

		- Mác 200

		m3

		340.990

		82.700

		97.108

		520.798



		AF.34214

		- Mác 250

		m3

		387.056

		82.700

		97.108

		566.864



		AF.34215

		- Mác 300

		m3

		431.970

		82.700

		97.108

		611.778





AF.35000 - BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC TƯỜNG BARRETTE


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cọc nhồi, cọc tường barrette đá 1 x 2 

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc nhồi trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc 

[image: image865.wmf] 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35113

		- Mác 200

		m3

		384.507

		46.900

		363.019

		794.426



		AF.35114

		- Mác 250

		m3

		436.041

		46.900

		363.019

		845.960



		AF.35115

		- Mác 300

		m3

		486.288

		46.900

		363.019

		896.207



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35123

		- Mác 200

		m3

		386.278

		39.652

		160.831

		586.761



		AF.35124

		- Mác 250

		m3

		437.812

		39.652

		160.831

		638.295



		AF.35125

		- Mác 300

		m3

		488.059

		39.652

		160.831

		688.542



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc 

[image: image866.wmf] 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35213

		- Mác 200

		m3

		385.647

		56.280

		700.466

		1.142.393



		AF.35214

		- Mác 250

		m3

		437.334

		56.280

		700.466

		1.194.080



		AF.35215

		- Mác 300

		m3

		487.729

		56.280

		700.466

		1.244.475



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35223

		- Mác 200

		m3

		387.423

		47.753

		325.740

		760.916



		AF.35224

		- Mác 250

		m3

		439.110

		47.753

		325.740

		812.603



		AF.35225

		- Mác 300

		m3

		489.506

		47.753

		325.740

		862.999



		

		Bê tông cọc, tường barrette

		

		

		

		

		



		AF.35313

		- Mác 200

		m3

		386.916

		51.164

		170.021

		608.101



		AF.35314

		- Mác 250

		m3

		438.603

		51.164

		170.021

		659.788



		AF.35315

		- Mác 300

		m3

		488.998

		51.164

		170.021

		710.183





AF.36000 - CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM


VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM


Thành phần công việc:


Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm). Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 14 - 17cm.


AF.36110 - BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HẦM NGANG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông toàn tiết diện hầm ngang, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.36113

		- Mác 200

		m3

		374.532

		180.469

		144.017

		699.018



		AF.36114

		- Mác 250

		m3

		421.053

		180.469

		144.017

		745.539



		AF.36115

		- Mác 300

		m3

		466.413

		180.469

		144.017

		790.899





AF.36120 - BÊ TÔNG NỀN HẦM NGANG


AF.36130 - BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG


AF.36140 - BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền, tường và vòm hầm đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông nền hầm

		

		

		

		

		



		AF.36123

		- Mác 200

		m3

		368.765

		53.295

		94.309

		516.369



		AF.36124

		- Mác 250

		m3

		414.609

		53.295

		94.309

		562.213



		AF.36125

		- Mác 300

		m3

		459.307

		53.295

		94.309

		606.911



		

		Bê tông tường hầm

		

		

		

		

		



		AF.36133

		- Mác 200

		m3

		375.958

		123.131

		117.874

		616.963



		AF.36134

		- Mác 250

		m3

		422.479

		123.131

		117.874

		663.484



		AF.36135

		- Mác 300

		m3

		467.838

		123.131

		117.874

		708.843



		

		Bê tông vòm hầm

		

		

		

		

		



		AF.36143

		- Mác 200

		m3

		374.255

		237.210

		164.892

		776.357



		AF.36144

		- Mác 250

		m3

		420.776

		237.210

		164.892

		822.878



		AF.36145

		- Mác 300

		m3

		466.135

		237.210

		164.892

		868.237





AF.36200 - BÊ TÔNG HẦM ĐỨNG

AF.36300 - BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG


AF.36400 - BÊ TÔNG NÚT HẦM

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông hầm đứng, hầm nghiêng và nút hầm đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông hầm đứng

		

		

		

		

		



		AF.36213

		- Mác 200

		m3

		341.555

		259.723

		97.072

		698.350



		AF.36214

		- Mác 250

		m3

		387.620

		259.723

		97.072

		744.415



		AF.36215

		- Mác 300

		m3

		432.535

		259.723

		97.072

		789.330



		

		Bê tông hầm nghiêng

		

		

		

		

		



		AF.36313

		- Mác 200

		m3

		372.113

		300.889

		106.942

		779.944



		AF.36314

		- Mác 250

		m3

		418.634

		300.889

		106.942

		826.465



		AF.36315

		- Mác 300

		m3

		463.994

		300.889

		106.942

		871.825



		

		Bê tông nút hầm

		

		

		

		

		



		AF.36413

		- Mác 200

		m3

		377.685

		141.968

		109.944

		629.597



		AF.36414

		- Mác 250

		m3

		424.206

		141.968

		109.944

		676.118



		AF.36415

		- Mác 300

		m3

		469.566

		141.968

		109.944

		721.478





BÊ TÔNG BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công. Lắp đặt và di chuyển ống bơm, ống đổ bê tông. Xếp đá hộc (đối với bịt đáy bằng đá hộc) theo điều kiện cụ thể. Trộn vữa xi măng, bơm vữa bê tông, vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


(Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá)


AF.37100 - BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bịt đáy trong khung vây đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bịt đáy trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.37113

		- Mác 200

		m3

		353.615

		74.614

		99.110

		527.339



		AF.37114

		- Mác 250

		m3

		399.681

		74.614

		99.110

		573.405



		AF.37115

		- Mác 300

		m3

		444.595

		74.614

		99.110

		618.319



		

		Bê tông bịt đáy dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.37123

		- Mác 200

		m3

		353.615

		83.142

		141.192

		577.949



		AF.37124

		- Mác 250

		m3

		399.681

		83.142

		141.192

		624.015



		AF.37125

		- Mác 300

		m3

		444.595

		83.142

		141.192

		668.929





AF.37200 - BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc

		

		

		

		

		



		AF.37210

		Trên cạn

		m3

		401.427

		112.563

		126.995

		640.985



		AF.37220

		Dưới nước

		m3

		445.722

		129.563

		152.875

		728.160





AF.37300 - BÊ TÔNG ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ, ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.37313

		- Mác 200

		m3

		341.015

		104.886

		247.692

		693.593



		AF.37314

		- Mác 250

		m3

		387.083

		104.886

		247.692

		739.661



		AF.37315

		- Mác 300

		m3

		432.001

		104.886

		247.692

		784.579





AF.37400 - BƠM VỮA XI MĂNG TRONG ỐNG LUỒN CÁP

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.37410

		Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp

		m3

		1.498.131

		1.640.209

		2.201.366

		5.339.706





AF.40000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THUỶ CÔNG


Quy định áp dụng:


- Đơn giá công tác bê tông thuỷ công được tính cho trường hợp đổ bê tông bằng cần cẩu 16 Tấn, 25 Tấn, 40 Tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng với từng loại kết cấu bê tông thuỷ công và chưa tính đến các chi phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đường ống áp lực được tính đơn giá chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.


- Chi phí nhân công trong đơn giá công tác bê tông thuỷ công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m3 bê tông.


- Đối với công tác bê tông mũi phóng: Chi phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.


- Đơn giá công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm chi phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 6 - 8 cm.


Thành phần công việc:


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.41000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THUỶ CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN

AF.41110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.41120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.41130 - BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy

		

		

		

		

		



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41111

		- Mác 100

		m3

		231.910

		14.945

		32.513

		279.368



		AF.41112

		- Mác 150

		m3

		269.711

		14.945

		32.513

		317.169



		

		Bê tông bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41122

		- Mác 150

		m3

		289.034

		40.902

		35.233

		365.169



		AF.41123

		- Mác 200

		m3

		328.602

		40.902

		35.233

		404.737



		AF.41124

		- Mác 250

		m3

		372.999

		40.902

		35.233

		449.134



		AF.41125

		- Mác 300

		m3

		404.661

		40.902

		35.233

		480.796



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41126

		- Mác 150

		m3

		275.105

		40.902

		35.233

		351.240



		AF.41127

		- Mác 200

		m3

		312.294

		40.902

		35.233

		388.429



		AF.41128

		- Mác 250

		m3

		350.712

		40.902

		35.233

		426.847



		AF.41129

		- Mác 300

		m3

		380.451

		40.902

		35.233

		456.586





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41132

		- Mác 150

		m3

		287.597

		22.811

		32.301

		342.709



		AF.41133

		- Mác 200

		m3

		326.967

		22.811

		32.301

		382.079



		AF.41134

		- Mác 250

		m3

		371.144

		22.811

		32.301

		426.256



		AF.41135

		- Mác 300

		m3

		402.648

		22.811

		32.301

		457.760



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41136

		- Mác 150

		m3

		273.737

		22.811

		32.301

		328.849



		AF.41137

		- Mác 200

		m3

		310.741

		22.811

		32.301

		365.853



		AF.41138

		- Mác 250

		m3

		348.967

		22.811

		32.301

		404.079



		AF.41139

		- Mác 300

		m3

		378.558

		22.811

		32.301

		433.670





AF.41200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image867.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41212

		- Mác 200

		m3

		428.649

		126.034

		47.469

		602.152



		AF.41213

		- Mác 250

		m3

		472.612

		126.034

		47.469

		646.115



		AF.41214

		- Mác 300

		m3

		503.963

		126.034

		47.469

		677.466



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41216

		- Mác 200

		m3

		412.502

		126.034

		47.469

		586.005



		AF.41217

		- Mác 250

		m3

		450.543

		126.034

		47.469

		624.046



		AF.41218

		- Mác 300

		m3

		479.990

		126.034

		47.469

		653.493



		

		Chiều dày 

[image: image868.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41222

		- Mác 200

		m3

		367.202

		114.096

		47.469

		528.767



		AF.41223

		- Mác 250

		m3

		411.164

		114.096

		47.469

		572.729



		AF.41224

		- Mác 300

		m3

		442.515

		114.096

		47.469

		604.080



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41226

		- Mác 200

		m3

		351.054

		114.096

		47.469

		512.619



		AF.41227

		- Mác 250

		m3

		389.095

		114.096

		47.469

		550.660



		AF.41228

		- Mác 300

		m3

		418.542

		114.096

		47.469

		580.107



		

		Chiều dày 

[image: image869.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41232

		- Mác 200

		m3

		354.658

		102.669

		44.750

		502.077



		AF.41233

		- Mác 250

		m3

		398.620

		102.669

		44.750

		546.039



		AF.41234

		- Mác 300

		m3

		429.972

		102.669

		44.750

		577.391





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41236

		- Mác 200

		m3

		338.510

		102.669

		44.750

		485.929



		AF.41237

		- Mác 250

		m3

		376.551

		102.669

		44.750

		523.970



		AF.41238

		- Mác 300

		m3

		405.999

		102.669

		44.750

		553.418



		

		Chiều dày 

[image: image870.wmf] 3m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41242

		- Mác 200

		m3

		346.280

		92.394

		44.750

		483.424



		AF.41243

		- Mác 250

		m3

		390.242

		92.394

		44.750

		527.386



		AF.41244

		- Mác 300

		m3

		421.594

		92.394

		44.750

		558.738



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41246

		- Mác 200

		m3

		330.132

		92.394

		44.750

		467.276



		AF.41247

		- Mác 250

		m3

		368.173

		92.394

		44.750

		505.317



		AF.41248

		- Mác 300

		m3

		397.621

		92.394

		44.750

		534.765



		

		Chiều dày 

[image: image871.wmf] 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41252

		- Mác 200

		m3

		340.011

		83.142

		40.670

		463.823



		AF.41253

		- Mác 250

		m3

		383.973

		83.142

		40.670

		507.785



		AF.41254

		- Mác 300

		m3

		415.325

		83.142

		40.670

		539.137



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41256

		- Mác 200

		m3

		323.863

		83.142

		40.670

		447.675



		AF.41257

		- Mác 250

		m3

		361.904

		83.142

		40.670

		485.716



		AF.41258

		- Mác 300

		m3

		391.352

		83.142

		40.670

		515.164



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41262

		- Mác 200

		m3

		335.825

		74.827

		37.951

		448.603



		AF.41263

		- Mác 250

		m3

		379.787

		74.827

		37.951

		492.565



		AF.41264

		- Mác 300

		m3

		411.138

		74.827

		37.951

		523.916



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41266

		- Mác 200

		m3

		319.677

		74.827

		37.951

		432.455



		AF.41267

		- Mác 250

		m3

		357.718

		74.827

		37.951

		470.496



		AF.41268

		- Mác 300

		m3

		387.165

		74.827

		37.951

		499.943





AF.41300 - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image872.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41312

		- Mác 200

		m3

		428.649

		134.988

		47.469

		611.106



		AF.41313

		- Mác 250

		m3

		472.612

		134.988

		47.469

		655.069



		AF.41314

		- Mác 300

		m3

		503.963

		134.988

		47.469

		686.420





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41316

		- Mác 200

		m3

		412.502

		134.988

		47.469

		594.959



		AF.41317

		- Mác 250

		m3

		450.543

		134.988

		47.469

		633.000



		AF.41318

		- Mác 300

		m3

		479.990

		134.988

		47.469

		662.447



		

		Chiều dày 

[image: image873.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41322

		- Mác 200

		m3

		367.202

		121.771

		47.469

		536.442



		AF.41323

		- Mác 250

		m3

		411.164

		121.771

		47.469

		580.404



		AF.41324

		- Mác 300

		m3

		442.515

		121.771

		47.469

		611.755



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41326

		- Mác 200

		m3

		351.054

		121.771

		47.469

		520.294



		AF.41327

		- Mác 250

		m3

		389.095

		121.771

		47.469

		558.335



		AF.41328

		- Mác 300

		m3

		418.542

		121.771

		47.469

		587.782



		

		Chiều dày 

[image: image874.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41332

		- Mác 200

		m3

		354.658

		109.576

		44.750

		508.984



		AF.41333

		- Mác 250

		m3

		398.620

		109.576

		44.750

		552.946



		AF.41334

		- Mác 300

		m3

		429.972

		109.576

		44.750

		584.298



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41336

		- Mác 200

		m3

		338.510

		109.576

		44.750

		492.836



		AF.41337

		- Mác 250

		m3

		376.551

		109.576

		44.750

		530.877



		AF.41338

		- Mác 300

		m3

		405.999

		109.576

		44.750

		560.325



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41342

		- Mác 200

		m3

		346.280

		98.619

		44.750

		489.649



		AF.41343

		- Mác 250

		m3

		390.242

		98.619

		44.750

		533.611



		AF.41344

		- Mác 300

		m3

		421.594

		98.619

		44.750

		564.963



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41346

		- Mác 200

		m3

		330.132

		98.619

		44.750

		473.501



		AF.41347

		- Mác 250

		m3

		368.173

		98.619

		44.750

		511.542



		AF.41348

		- Mác 300

		m3

		397.621

		98.619

		44.750

		540.990





AF.41400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường thượng lưu đập

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image875.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41412

		- Mác 200

		m3

		378.031

		100.836

		44.750

		523.617



		AF.41413

		- Mác 250

		m3

		421.993

		100.836

		44.750

		567.579



		AF.41414

		- Mác 300

		m3

		453.345

		100.836

		44.750

		598.931



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41416

		- Mác 200

		m3

		361.883

		100.836

		44.750

		507.469



		AF.41417

		- Mác 250

		m3

		399.924

		100.836

		44.750

		545.510



		AF.41418

		- Mác 300

		m3

		429.372

		100.836

		44.750

		574.958



		

		Chiều dày 

[image: image876.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41422

		- Mác 200

		m3

		346.291

		91.285

		44.750

		482.326



		AF.41423

		- Mác 250

		m3

		390.253

		91.285

		44.750

		526.288



		AF.41424

		- Mác 300

		m3

		421.605

		91.285

		44.750

		557.640



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41426

		- Mác 200

		m3

		330.143

		91.285

		44.750

		466.178



		AF.41427

		- Mác 250

		m3

		368.184

		91.285

		44.750

		504.219



		AF.41428

		- Mác 300

		m3

		397.632

		91.285

		44.750

		533.667



		

		Chiều dày 

[image: image877.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41432

		- Mác 200

		m3

		340.019

		82.118

		40.670

		462.807



		AF.41433

		- Mác 250

		m3

		383.981

		82.118

		40.670

		506.769



		AF.41434

		- Mác 300

		m3

		415.333

		82.118

		40.670

		538.121



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41436

		- Mác 200

		m3

		323.871

		82.118

		40.670

		446.659



		AF.41437

		- Mác 250

		m3

		361.912

		82.118

		40.670

		484.700



		AF.41438

		- Mác 300

		m3

		391.360

		82.118

		40.670

		514.148



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41442

		- Mác 200

		m3

		335.830

		73.932

		40.670

		450.432



		AF.41443

		- Mác 250

		m3

		379.792

		73.932

		40.670

		494.394



		AF.41444

		- Mác 300

		m3

		411.144

		73.932

		40.670

		525.746



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41446

		- Mác 200

		m3

		319.682

		73.932

		40.670

		434.284



		AF.41447

		- Mác 250

		m3

		357.723

		73.932

		40.670

		472.325



		AF.41448

		- Mác 300

		m3

		387.171

		73.932

		40.670

		501.773





AF.41510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.41520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.41530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.41540 - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông phía trong thân đập, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41513

		- Mác 200

		m3

		328.602

		36.241

		35.233

		400.076



		AF.41514

		- Mác 250

		m3

		372.999

		36.241

		35.233

		444.473



		AF.41515

		- Mác 300

		m3

		404.661

		36.241

		35.233

		476.135



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, 
đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41523

		- Mác 200

		m3

		328.602

		137.589

		41.077

		507.268



		AF.41524

		- Mác 250

		m3

		372.999

		137.589

		41.077

		551.665



		AF.41525

		- Mác 300

		m3

		404.661

		137.589

		41.077

		583.327



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41533

		- Mác 200

		m3

		328.602

		78.110

		35.233

		441.945



		AF.41534

		- Mác 250

		m3

		372.999

		78.110

		35.233

		486.342



		AF.41535

		- Mác 300

		m3

		404.661

		78.110

		35.233

		518.004



		

		Bê tông dốc nước, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41543

		- Mác 200

		m3

		325.380

		65.362

		35.233

		425.975



		AF.41544

		- Mác 250

		m3

		369.342

		65.362

		35.233

		469.937



		AF.41545

		- Mác 300

		m3

		400.694

		65.362

		35.233

		501.289





AF.41600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao 

[image: image878.wmf] 25m

		

		

		

		

		



		AF.41613

		- Mác 200

		m3

		325.380

		181.632

		47.469

		554.481



		AF.41614

		- Mác 250

		m3

		369.342

		181.632

		47.469

		598.443



		AF.41615

		- Mác 300

		m3

		400.694

		181.632

		47.469

		629.795



		

		Chiều cao > 25m

		

		

		

		

		



		AF.41623

		- Mác 200

		m3

		325.380

		203.377

		51.548

		580.305



		AF.41624

		- Mác 250

		m3

		369.342

		203.377

		51.548

		624.267



		AF.41625

		- Mác 300

		m3

		400.694

		203.377

		51.548

		655.619





AF.41710 - BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41712

		- Mác 200

		m3

		325.380

		84.421

		51.548

		461.349



		AF.41713

		- Mác 250

		m3

		369.342

		84.421

		51.548

		505.311



		AF.41714

		- Mác 300

		m3

		400.694

		84.421

		51.548

		536.663





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41716

		- Mác 200

		m3

		309.232

		84.421

		51.548

		445.201



		AF.41717

		- Mác 250

		m3

		347.273

		84.421

		51.548

		483.242



		AF.41718

		- Mác 300

		m3

		376.721

		84.421

		51.548

		512.690





AF.41720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


AF.41730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.41740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41723

		- Mác 200

		m3

		385.870

		112.563

		44.750

		543.183



		AF.41724

		- Mác 250

		m3

		429.832

		112.563

		44.750

		587.145



		AF.41725

		- Mác 300

		m3

		461.184

		112.563

		44.750

		618.497



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41732

		- Mác 200

		m3

		328.602

		110.634

		40.670

		479.906



		AF.41733

		- Mác 250

		m3

		372.999

		110.634

		40.670

		524.303



		AF.41734

		- Mác 300

		m3

		404.661

		110.634

		40.670

		555.965



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41736

		- Mác 200

		m3

		312.294

		110.634

		40.670

		463.598



		AF.41737

		- Mác 250

		m3

		350.712

		110.634

		40.670

		502.016



		AF.41738

		- Mác 300

		m3

		380.451

		110.634

		40.670

		531.755



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41743

		- Mác 200

		m3

		325.380

		82.700

		44.750

		452.830



		AF.41744

		- Mác 250

		m3

		369.342

		82.700

		44.750

		496.792



		AF.41745

		- Mác 300

		m3

		400.694

		82.700

		44.750

		528.144





AF.41750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.41760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41753

		- Mác 200

		m3

		362.228

		135.076

		40.670

		537.974



		AF.41754

		- Mác 250

		m3

		406.190

		135.076

		40.670

		581.936



		AF.41755

		- Mác 300

		m3

		437.542

		135.076

		40.670

		613.288



		

		Bê tông ống hút, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41763

		- Mác 200

		m3

		362.228

		111.185

		40.670

		514.083



		AF.41764

		- Mác 250

		m3

		406.190

		111.185

		40.670

		558.045



		AF.41765

		- Mác 300

		m3

		437.542

		111.185

		40.670

		589.397





AF.41770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY  

[image: image879.wmf] 30CM

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn dày 

[image: image880.wmf] 30cm, 
đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41773

		- Mác 200

		m3

		325.380

		67.366

		44.750

		437.496



		AF.41774

		- Mác 250

		m3

		369.342

		67.366

		44.750

		481.458



		AF.41775

		- Mác 300

		m3

		400.694

		67.366

		44.750

		512.810





AF.41800 - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX   

[image: image881.wmf] 80mm

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cốt liệu lớn DMAX


[image: image882.wmf] 80mm

		

		

		

		

		



		AF.41813

		- Mác 200

		m3

		325.380

		36.241

		64.680

		426.301



		AF.41814

		- Mác 250

		m3

		369.342

		36.241

		64.680

		470.263



		AF.41815

		- Mác 300

		m3

		400.694

		36.241

		64.680

		501.615





AF.41900 - BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC,


              MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41913

		- Mác 200

		m3

		525.437

		543.192

		51.234

		1.119.863



		AF.41914

		- Mác 250

		m3

		569.399

		543.192

		51.234

		1.163.825



		AF.41915

		- Mác 300

		m3

		600.750

		543.192

		51.234

		1.195.176





AF.42000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THUỶ CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN


AF.42110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.42120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.42130 - BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy

		

		

		

		

		



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42111

		- Mác 100

		m3

		231.910

		14.945

		34.080

		280.935



		AF.42112

		- Mác 150

		m3

		269.711

		14.945

		34.080

		318.736



		

		Bê tông bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42122

		- Mác 150

		m3

		289.034

		40.902

		37.915

		367.851



		AF.42123

		- Mác 200

		m3

		328.602

		40.902

		37.915

		407.419



		AF.42124

		- Mác 250

		m3

		372.999

		40.902

		37.915

		451.816



		AF.42125

		- Mác 300

		m3

		404.661

		40.902

		37.915

		483.478



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42126

		- Mác 150

		m3

		275.105

		40.902

		37.915

		353.922



		AF.42127

		- Mác 200

		m3

		312.294

		40.902

		37.915

		391.111



		AF.42128

		- Mác 250

		m3

		350.712

		40.902

		37.915

		429.529



		AF.42129

		- Mác 300

		m3

		380.451

		40.902

		37.915

		459.268



		

		Bê tông nền

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42132

		- Mác 150

		m3

		287.597

		22.811

		33.868

		344.276



		AF.42133

		- Mác 200

		m3

		326.967

		22.811

		33.868

		383.646



		AF.42134

		- Mác 250

		m3

		371.144

		22.811

		33.868

		427.823



		AF.42135

		- Mác 300

		m3

		402.648

		22.811

		33.868

		459.327



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42136

		- Mác 150

		m3

		273.737

		22.811

		33.868

		330.416



		AF.42137

		- Mác 200

		m3

		310.741

		22.811

		33.868

		367.420



		AF.42138

		- Mác 250

		m3

		348.967

		22.811

		33.868

		405.646



		AF.42139

		- Mác 300

		m3

		378.558

		22.811

		33.868

		435.237





AF.42200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image883.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42212

		- Mác 200

		m3

		428.649

		126.034

		52.939

		607.622



		AF.42213

		- Mác 250

		m3

		472.612

		126.034

		52.939

		651.585



		AF.42214

		- Mác 300

		m3

		503.963

		126.034

		52.939

		682.936



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42216

		- Mác 200

		m3

		412.502

		126.034

		52.939

		591.475



		AF.42217

		- Mác 250

		m3

		450.543

		126.034

		52.939

		629.516



		AF.42218

		- Mác 300

		m3

		479.990

		126.034

		52.939

		658.963



		

		Chiều dày 

[image: image884.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42222

		- Mác 200

		m3

		367.202

		114.096

		52.939

		534.237



		AF.42223

		- Mác 250

		m3

		411.164

		114.096

		52.939

		578.199



		AF.42224

		- Mác 300

		m3

		442.515

		114.096

		52.939

		609.550



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42226

		- Mác 200

		m3

		351.054

		114.096

		52.939

		518.089



		AF.42227

		- Mác 250

		m3

		389.095

		114.096

		52.939

		556.130



		AF.42228

		- Mác 300

		m3

		418.542

		114.096

		52.939

		585.577



		

		Chiều dày 

[image: image885.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42232

		- Mác 200

		m3

		354.658

		102.669

		49.104

		506.431



		AF.42233

		- Mác 250

		m3

		698.620

		102.669

		49.104

		550.393



		AF.42234

		- Mác 300

		m3

		429.972

		102.669

		49.104

		581.745



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42236

		- Mác 200

		m3

		338.510

		102.669

		49.104

		490.283



		AF.42237

		- Mác 250

		m3

		376.551

		102.669

		49.104

		528.324



		AF.42238

		- Mác 300

		m3

		405.999

		102.669

		49.104

		557.772



		

		Chiều dày 

[image: image886.wmf] 3m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42242

		- Mác 200

		m3

		346.280

		92.394

		49.104

		487.778



		AF.42243

		- Mác 250

		m3

		390.242

		92.394

		49.104

		531.740



		AF.42244

		- Mác 300

		m3

		421.594

		92.394

		49.104

		563.092



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42246

		- Mác 200

		m3

		330.132

		92.394

		49.104

		471.630



		AF.42247

		- Mác 250

		m3

		368.173

		92.394

		49.104

		509.671



		AF.42248

		- Mác 300

		m3

		397.621

		92.394

		49.104

		539.119



		

		Chiều dày 

[image: image887.wmf] 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42252

		- Mác 200

		m3

		340.011

		83.142

		43.352

		466.505



		AF.42253

		- Mác 250

		m3

		383.973

		83.142

		43.352

		510.467



		AF.42254

		- Mác 300

		m3

		415.325

		83.142

		43.352

		541.819





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42256

		- Mác 200

		m3

		323.863

		83.142

		43.352

		450.357



		AF.42257

		- Mác 250

		m3

		361.904

		83.142

		43.352

		488.398



		AF.42258

		- Mác 300

		m3

		391.352

		83.142

		43.352

		517.846



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42262

		- Mác 200

		m3

		335.825

		74.827

		39.517

		450.169



		AF.42263

		- Mác 250

		m3

		379.787

		74.827

		39.517

		494.131



		AF.42264

		- Mác 300

		m3

		411.138

		74.827

		39.517

		525.482



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42266

		- Mác 200

		m3

		319.677

		74.827

		39.517

		434.021



		AF.42267

		- Mác 250

		m3

		357.718

		74.827

		39.517

		472.062



		AF.42268

		- Mác 300

		m3

		387.165

		74.827

		39.517

		501.509





AF.42300 - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image888.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42312

		- Mác 200

		m3

		428.649

		134.988

		52.939

		616.576



		AF.42313

		- Mác 250

		m3

		472.612

		134.988

		52.939

		660.539



		AF.42314

		- Mác 300

		m3

		503.963

		134.988

		52.939

		691.890



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42316

		- Mác 200

		m3

		412.502

		134.988

		52.939

		600.429



		AF.42317

		- Mác 250

		m3

		450.543

		134.988

		52.939

		638.470



		AF.42318

		- Mác 300

		m3

		479.990

		134.988

		52.939

		667.917



		

		Chiều dày 

[image: image889.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42322

		- Mác 200

		m3

		367.202

		121.771

		52.939

		541.912



		AF.42323

		- Mác 250

		m3

		411.164

		121.771

		52.939

		585.874



		AF.42324

		- Mác 300

		m3

		442.515

		121.771

		52.939

		617.225



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42326

		- Mác 200

		m3

		351.054

		121.771

		52.939

		525.764



		AF.42327

		- Mác 250

		m3

		389.095

		121.771

		52.939

		563.805



		AF.42328

		- Mác 300

		m3

		418.542

		121.771

		52.939

		593.252



		

		Chiều dày 

[image: image890.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42332

		- Mác 200

		m3

		354.658

		109.576

		49.104

		513.338



		AF.42333

		- Mác 250

		m3

		398.620

		109.576

		49.104

		557.300



		AF.42334

		- Mác 300

		m3

		429.972

		109.576

		49.104

		588.652





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42336

		- Mác 200

		m3

		338.510

		109.576

		49.104

		497.190



		AF.42337

		- Mác 250

		m3

		376.551

		109.576

		49.104

		535.231



		AF.42338

		- Mác 300

		m3

		405.999

		109.576

		49.104

		564.679



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42342

		- Mác 200

		m3

		346.280

		98.619

		49.104

		494.003



		AF.42343

		- Mác 250

		m3

		390.242

		98.619

		49.104

		537.965



		AF.42344

		- Mác 300

		m3

		421.594

		98.619

		49.104

		569.317



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42346

		- Mác 200

		m3

		330.132

		98.619

		49.104

		477.855



		AF.42347

		- Mác 250

		m3

		368.173

		98.619

		49.104

		515.896



		AF.42348

		- Mác 300

		m3

		397.621

		98.619

		49.104

		545.344





AF.42400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường thượng lưu đập

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image891.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42412

		- Mác 200

		m3

		378.031

		100.836

		49.104

		527.971



		AF.42413

		- Mác 250

		m3

		421.993

		100.836

		49.104

		571.933



		AF.42414

		- Mác 300

		m3

		453.345

		100.836

		49.104

		603.285



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42416

		- Mác 200

		m3

		361.883

		100.836

		49.104

		511.823



		AF.42417

		- Mác 250

		m3

		399.924

		100.836

		49.104

		549.864



		AF.42418

		- Mác 300

		m3

		429.372

		100.836

		49.104

		579.312



		

		Chiều dày 

[image: image892.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42422

		- Mác 200

		m3

		346.291

		91.285

		49.104

		486.680



		AF.42423

		- Mác 250

		m3

		390.253

		91.285

		49.104

		530.642



		AF.42424

		- Mác 300

		m3

		421.605

		91.285

		49.104

		561.994



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42426

		- Mác 200

		m3

		330.143

		91.285

		49.104

		470.532



		AF.42427

		- Mác 250

		m3

		368.184

		91.285

		49.104

		508.573



		AF.42428

		- Mác 300

		m3

		397.632

		91.285

		49.104

		538.021



		

		Chiều dày 

[image: image893.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42432

		- Mác 200

		m3

		340.019

		82.118

		43.352

		465.489



		AF.42433

		- Mác 250

		m3

		383.981

		82.118

		43.352

		509.451



		AF.42434

		- Mác 300

		m3

		415.333

		82.118

		43.352

		540.803





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42436

		- Mác 200

		m3

		323.871

		82.118

		43.352

		449.341



		AF.42437

		- Mác 250

		m3

		361.912

		82.118

		43.352

		487.382



		AF.42438

		- Mác 300

		m3

		391.360

		82.118

		43.352

		516.830



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42442

		- Mác 200

		m3

		335.830

		73.932

		43.352

		453.114



		AF.42443

		- Mác 250

		m3

		379.792

		73.932

		43.352

		497.076



		AF.42444

		- Mác 300

		m3

		411.144

		73.932

		43.352

		528.428



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42446

		- Mác 200

		m3

		319.682

		73.932

		43.352

		436.966



		AF.42447

		- Mác 250

		m3

		357.723

		73.932

		43.352

		475.007



		AF.42448

		- Mác 300

		m3

		387.171

		73.932

		43.352

		504.455





AF.42510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.42520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.42530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.42540 - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông phía trong thân đập, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42513

		- Mác 200

		m3

		328.602

		36.241

		37.915

		402.758



		AF.42514

		- Mác 250

		m3

		372.999

		36.241

		37.915

		447.155



		AF.42515

		- Mác 300

		m3

		404.661

		36.241

		37.915

		478.817



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42523

		- Mác 200

		m3

		328.602

		137.589

		43.785

		509.976



		AF.42524

		- Mác 250

		m3

		372.999

		137.589

		43.785

		554.373



		AF.42525

		- Mác 300

		m3

		404.661

		137.589

		43.785

		586.035



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42533

		- Mác 200

		m3

		328.602

		78.110

		37.915

		444.627



		AF.42534

		- Mác 250

		m3

		372.999

		78.110

		37.915

		489.024



		AF.42535

		- Mác 300

		m3

		404.661

		78.110

		37.915

		520.686



		

		Bê tông dốc nước, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42543

		- Mác 200

		m3

		325.380

		65.362

		37.915

		428.657



		AF.42544

		- Mác 250

		m3

		369.342

		65.362

		37.915

		472.619



		AF.42545

		- Mác 300

		m3

		400.694

		65.362

		37.915

		503.971





AF.42600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 
1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao 

[image: image894.wmf] 25m

		

		

		

		

		



		AF.42613

		- Mác 200

		m3

		328.602

		181.632

		52.939

		563.173



		AF.42614

		- Mác 250

		m3

		372.999

		181.632

		52.939

		607.570



		AF.42615

		- Mác 300

		m3

		404.661

		181.632

		52.939

		639.232



		

		Chiều cao > 25m

		

		

		

		

		



		AF.42623

		- Mác 200

		m3

		328.602

		203.377

		58.692

		590.671



		AF.42624

		- Mác 250

		m3

		372.999

		203.377

		58.692

		635.068



		AF.42625

		- Mác 300

		m3

		404.661

		203.377

		58.692

		666.730





AF.42710 - BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42712

		- Mác 200

		m3

		325.380

		84.421

		58.692

		468.493



		AF.42713

		- Mác 250

		m3

		369.342

		84.421

		58.692

		512.455



		AF.42714

		- Mác 300

		m3

		400.694

		84.421

		58.692

		543.807



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42716

		- Mác 200

		m3

		309.232

		84.421

		58.692

		452.345



		AF.42717

		- Mác 250

		m3

		347.273

		84.421

		58.692

		490.386



		AF.42718

		- Mác 300

		m3

		376.721

		84.421

		58.692

		519.834





AF.42720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


AF.42730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.42740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42723

		- Mác 200

		m3

		385.870

		112.563

		49.104

		547.537



		AF.42724

		- Mác 250

		m3

		429.832

		112.563

		49.104

		591.499



		AF.42725

		- Mác 300

		m3

		461.184

		112.563

		49.104

		622.851





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42732

		- Mác 200

		m3

		328.602

		110.634

		43.352

		482.588



		AF.42733

		- Mác 250

		m3

		372.999

		110.634

		43.352

		526.985



		AF.42734

		- Mác 300

		m3

		404.661

		110.634

		43.352

		558.647



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42736

		- Mác 200

		m3

		312.294

		110.634

		43.352

		466.280



		AF.42737

		- Mác 250

		m3

		350.712

		110.634

		43.352

		504.698



		AF.42738

		- Mác 300

		m3

		380.451

		110.634

		43.352

		534.437



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42743

		- Mác 200

		m3

		325.380

		82.700

		49.104

		457.184



		AF.42744

		- Mác 250

		m3

		369.342

		82.700

		49.104

		501.146



		AF.42745

		- Mác 300

		m3

		400.694

		82.700

		49.104

		532.498





AF.42750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.42760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 
1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42753

		- Mác 200

		m3

		362.228

		135.076

		43.352

		540.656



		AF.42754

		- Mác 250

		m3

		406.190

		135.076

		43.352

		584.618



		AF.42755

		- Mác 300

		m3

		437.542

		135.076

		43.352

		615.970



		

		Bê tông ống hút, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42763

		- Mác 200

		m3

		362.228

		111.185

		43.352

		516.765



		AF.42764

		- Mác 250

		m3

		406.190

		111.185

		43.352

		560.727



		AF.42765

		- Mác 300

		m3

		437.542

		111.185

		43.352

		592.079





AF.42770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM

Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn dày 

[image: image895.wmf] 30cm, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42773

		- Mác 200

		m3

		325.380

		67.366

		49.104

		441.850



		AF.42774

		- Mác 250

		m3

		369.342

		67.366

		49.104

		485.812



		AF.42775

		- Mác 300

		m3

		400.694

		67.366

		49.104

		517.164





AF.42800  - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX  

[image: image896.wmf] 80mm

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cốt liệu lớn DMAX 

[image: image897.wmf] 80mm

		

		

		

		

		



		AF.42813

		- Mác 200

		m3

		325.380

		36.241

		67.362

		428.983



		AF.42814

		- Mác 250

		m3

		369.342

		36.241

		67.362

		472.945



		AF.42815

		- Mác 300

		m3

		400.694

		36.241

		67.362

		504.297





AF.42900  - BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC,


              MỐ ĐỠ, GỐI VAN)

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42913

		- Mác 200

		m3

		525.437

		543.192

		56.704

		1.125.333



		AF.42914

		- Mác 250

		m3

		569.399

		543.192

		56.704

		1.169.295



		AF.42915

		- Mác 300

		m3

		600.750

		543.192

		56.704

		1.200.646





AF.43000  - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THUỶ CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN


AF.43110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.43120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.43130 - BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43111

		- Mác 100

		m3

		231.910

		14.945

		39.602

		286.457



		AF.43112

		- Mác 150

		m3

		269.711

		14.945

		39.602

		324.258



		

		Bê tông bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43122

		- Mác 150

		m3

		289.034

		40.902

		44.876

		374.812



		AF.43123

		- Mác 200

		m3

		328.602

		40.902

		44.876

		414.380



		AF.43124

		- Mác 250

		m3

		372.999

		40.902

		44.876

		458.777



		AF.43125

		- Mác 300

		m3

		404.661

		40.902

		44.876

		490.439





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43126

		- Mác 150

		m3

		275.105

		40.902

		44.876

		360.883



		AF.43127

		- Mác 200

		m3

		312.294

		40.902

		44.876

		398.072



		AF.43128

		- Mác 250

		m3

		350.712

		40.902

		44.876

		436.490



		AF.43129

		- Mác 300

		m3

		380.451

		40.902

		44.876

		466.229



		

		Bê tông nền

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43132

		- Mác 150

		m3

		287.597

		22.811

		39.390

		349.798



		AF.43133

		- Mác 200

		m3

		326.967

		22.811

		39.390

		389.168



		AF.43134

		- Mác 250

		m3

		371.144

		22.811

		39.390

		433.345



		AF.43135

		- Mác 300

		m3

		402.648

		22.811

		39.390

		464.849



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43136

		- Mác 150

		m3

		273.737

		22.811

		39.390

		335.938



		AF.43137

		- Mác 200

		m3

		310.741

		22.811

		39.390

		372.942



		AF.43138

		- Mác 250

		m3

		348.967

		22.811

		39.390

		411.168



		AF.43139

		- Mác 300

		m3

		378.558

		22.811

		39.390

		440.759





AF.43200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image898.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43212

		- Mác 200

		m3

		428.649

		126.034

		60.862

		615.545



		AF.43213

		- Mác 250

		m3

		472.612

		126.034

		60.862

		659.508



		AF.43214

		- Mác 300

		m3

		503.963

		126.034

		60.862

		690.859



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43216

		- Mác 200

		m3

		412.502

		126.034

		60.862

		599.398



		AF.43217

		- Mác 250

		m3

		450.543

		126.034

		60.862

		637.439



		AF.43218

		- Mác 300

		m3

		479.990

		126.034

		60.862

		666.886



		

		Chiều dày 

[image: image899.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43222

		- Mác 200

		m3

		367.202

		114.096

		60.862

		542.160



		AF.43223

		- Mác 250

		m3

		411.164

		114.096

		60.862

		586.122



		AF.43224

		- Mác 300

		m3

		442.515

		114.096

		60.862

		617.473



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43226

		- Mác 200

		m3

		351.054

		114.096

		60.862

		526.012



		AF.43227

		- Mác 250

		m3

		389.095

		114.096

		60.862

		564.053



		AF.43228

		- Mác 300

		m3

		418.542

		114.096

		60.862

		593.500



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày 

[image: image900.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43232

		- Mác 200

		m3

		354.658

		102.669

		55.588

		512.915



		AF.43233

		- Mác 250

		m3

		398.620

		102.669

		55.588

		556.877



		AF.43234

		- Mác 300

		m3

		429.972

		102.669

		55.588

		588.229



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43236

		- Mác 200

		m3

		338.510

		102.669

		55.588

		496.767



		AF.43237

		- Mác 250

		m3

		376.551

		102.669

		55.588

		534.808



		AF.43238

		- Mác 300

		m3

		405.999

		102.669

		55.588

		564.256



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image901.wmf] 3m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43242

		- Mác 200

		m3

		346.280

		92.394

		55.588

		494.262



		AF.43243

		- Mác 250

		m3

		390.242

		92.394

		55.588

		538.224



		AF.43244

		- Mác 300

		m3

		421.594

		92.394

		55.588

		569.576



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43246

		- Mác 200

		m3

		330.132

		92.394

		55.588

		478.114



		AF.43247

		- Mác 250

		m3

		368.173

		92.394

		55.588

		516.155



		AF.43248

		- Mác 300

		m3

		397.621

		92.394

		55.588

		545.603



		

		Chiều dày 

[image: image902.wmf] 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43252

		- Mác 200

		m3

		340.011

		83.142

		50.313

		473.466



		AF.43253

		- Mác 250

		m3

		383.973

		83.142

		50.313

		517.428



		AF.43254

		- Mác 300

		m3

		415.325

		83.142

		50.313

		548.780



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43256

		- Mác 200

		m3

		323.863

		83.142

		50.313

		457.318



		AF.43257

		- Mác 250

		m3

		361.904

		83.142

		50.313

		495.359



		AF.43258

		- Mác 300

		m3

		391.352

		83.142

		50.313

		524.807



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43262

		- Mác 200

		m3

		335.825

		74.827

		45.039

		455.691



		AF.43263

		- Mác 250

		m3

		379.787

		74.827

		45.039

		499.653



		AF.43264

		- Mác 300

		m3

		411.138

		74.827

		45.039

		531.004



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43266

		- Mác 200

		m3

		319.677

		74.827

		45.039

		439.543



		AF.43267

		- Mác 250

		m3

		357.718

		74.827

		45.039

		477.584



		AF.43268

		- Mác 300

		m3

		387.165

		74.827

		45.039

		507.031





AF.43300 - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image903.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43312

		- Mác 200

		m3

		428.649

		134.988

		60.862

		624.499



		AF.43313

		- Mác 250

		m3

		472.612

		134.988

		60.862

		668.462



		AF.43314

		- Mác 300

		m3

		503.963

		134.988

		60.862

		699.813



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43316

		- Mác 200

		m3

		412.502

		134.988

		60.862

		608.352



		AF.43317

		- Mác 250

		m3

		450.543

		134.988

		60.862

		646.393



		AF.43318

		- Mác 300

		m3

		479.990

		134.988

		60.862

		675.840



		

		Chiều dày 

[image: image904.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43322

		- Mác 200

		m3

		367.202

		121.771

		60.862

		549.835



		AF.43323

		- Mác 250

		m3

		411.164

		121.771

		60.862

		593.797



		AF.43324

		- Mác 300

		m3

		442.515

		121.771

		60.862

		625.148



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43326

		- Mác 200

		m3

		351.054

		121.771

		60.862

		533.687



		AF.43327

		- Mác 250

		m3

		389.095

		121.771

		60.862

		571.728



		AF.43328

		- Mác 300

		m3

		418.542

		121.771

		60.862

		601.175



		

		Chiều dày 

[image: image905.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43332

		- Mác 200

		m3

		354.658

		109.576

		55.588

		519.822



		AF.43333

		- Mác 250

		m3

		398.620

		109.576

		55.588

		563.784



		AF.43334

		- Mác 300

		m3

		429.972

		109.576

		55.588

		595.136



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43336

		- Mác 200

		m3

		338.510

		109.576

		55.588

		503.674



		AF.43337

		- Mác 250

		m3

		376.551

		109.576

		55.588

		541.715



		AF.43338

		- Mác 300

		m3

		405.999

		109.576

		55.588

		571.163



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43342

		- Mác 200

		m3

		346.280

		98.619

		55.588

		500.487



		AF.43343

		- Mác 250

		m3

		390.242

		98.619

		55.588

		544.449



		AF.43344

		- Mác 300

		m3

		421.594

		98.619

		55.588

		575.801



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43346

		- Mác 200

		m3

		330.132

		98.619

		55.588

		484.339



		AF.43347

		- Mác 250

		m3

		368.173

		98.619

		55.588

		522.380



		AF.43348

		- Mác 300

		m3

		397.621

		98.619

		55.588

		551.828





AF.43400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường thượng lưu đập

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image906.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43412

		- Mác 200

		m3

		378.031

		100.836

		55.588

		534.455



		AF.43413

		- Mác 250

		m3

		421.993

		100.836

		55.588

		578.417



		AF.43414

		- Mác 300

		m3

		453.345

		100.836

		55.588

		609.769



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43416

		- Mác 200

		m3

		361.883

		100.836

		55.588

		518.307



		AF.43417

		- Mác 250

		m3

		399.924

		100.836

		55.588

		556.348



		AF.43418

		- Mác 300

		m3

		429.372

		100.836

		55.588

		585.796



		

		Chiều dày 

[image: image907.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43422

		- Mác 200

		m3

		346.291

		91.285

		55.588

		493.164



		AF.43423

		- Mác 250

		m3

		390.253

		91.285

		55.588

		537.126



		AF.43424

		- Mác 300

		m3

		421.605

		91.285

		55.588

		568.478



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43426

		- Mác 200

		m3

		330.143

		91.285

		55.588

		477.016



		AF.43427

		- Mác 250

		m3

		368.184

		91.285

		55.588

		515.057



		AF.43428

		- Mác 300

		m3

		397.632

		91.285

		55.588

		544.505



		

		Chiều dày 

[image: image908.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43432

		- Mác 200

		m3

		340.019

		82.118

		50.313

		472.450



		AF.43433

		- Mác 250

		m3

		383.981

		82.118

		50.313

		516.412



		AF.43434

		- Mác 300

		m3

		415.333

		82.118

		50.313

		547.764



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43436

		- Mác 200

		m3

		323.871

		82.118

		50.313

		456.302



		AF.43437

		- Mác 250

		m3

		361.912

		82.118

		50.313

		494.343



		AF.43438

		- Mác 300

		m3

		391.360

		82.118

		50.313

		523.791



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43442

		- Mác 200

		m3

		335.830

		73.932

		50.313

		460.075



		AF.43443

		- Mác 250

		m3

		379.792

		73.932

		50.313

		504.037



		AF.43444

		- Mác 300

		m3

		411.144

		73.932

		50.313

		535.389



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43446

		- Mác 200

		m3

		319.682

		73.932

		50.313

		443.927



		AF.43447

		- Mác 250

		m3

		357.723

		73.932

		50.313

		481.968



		AF.43448

		- Mác 300

		m3

		387.171

		73.932

		50.313

		511.416





AF.43510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.43520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.43530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.43540 - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông thân đập, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43513

		- Mác 200

		m3

		328.602

		36.241

		44.876

		409.719



		AF.43514

		- Mác 250

		m3

		372.999

		36.241

		44.876

		454.116



		AF.43515

		- Mác 300

		m3

		404.661

		36.241

		44.876

		485.778



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43523

		- Mác 200

		m3

		328.602

		137.589

		50.817

		517.008



		AF.43524

		- Mác 250

		m3

		372.999

		137.589

		50.817

		561.405



		AF.43525

		- Mác 300

		m3

		404.661

		137.589

		50.817

		593.067



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43533

		- Mác 200

		m3

		328.602

		78.110

		44.876

		451.588



		AF.43534

		- Mác 250

		m3

		372.999

		78.110

		44.876

		495.985



		AF.43535

		- Mác 300

		m3

		404.661

		78.110

		44.876

		527.647



		

		Bê tông dốc nước, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43543

		- Mác 200

		m3

		325.380

		65.362

		44.876

		435.618



		AF.43544

		- Mác 250

		m3

		369.342

		65.362

		44.876

		479.580



		AF.43545

		- Mác 300

		m3

		400.694

		65.362

		44.876

		510.932





AF.43600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 
1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao 

[image: image909.wmf] 25m

		

		

		

		

		



		AF.43613

		- Mác 200

		m3

		325.380

		181.632

		60.862

		567.874



		AF.43614

		- Mác 250

		m3

		369.342

		181.632

		60.862

		611.836



		AF.43615

		- Mác 300

		m3

		400.694

		181.632

		60.862

		643.188



		

		Chiều cao > 25m

		

		

		

		

		



		AF.43623

		- Mác 200

		m3

		325.380

		203.377

		68.774

		597.531



		AF.43624

		- Mác 250

		m3

		369.342

		203.377

		68.774

		641.493



		AF.43625

		- Mác 300

		m3

		400.694

		203.377

		68.774

		672.845





AF.43710 - BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo

đường ống áp lực

Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43712

		- Mác 200

		m3

		325.380

		84.421

		68.774

		478.575



		AF.43713

		- Mác 250

		m3

		369.342

		84.421

		68.774

		522.537



		AF.43714

		- Mác 300

		m3

		400.694

		84.421

		68.774

		553.889



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43716

		- Mác 200

		m3

		309.232

		84.421

		68.774

		462.427



		AF.43717

		- Mác 250

		m3

		347.273

		84.421

		68.774

		500.468



		AF.43718

		- Mác 300

		m3

		376.721

		84.421

		68.774

		529.916





AF.43720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.43730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.43740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bọc đường ống 


thép áp lực, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43723

		- Mác 200

		m3

		385.870

		112.563

		55.588

		554.021



		AF.43724

		- Mác 250

		m3

		429.832

		112.563

		55.588

		597.983



		AF.43725

		- Mác 300

		m3

		461.184

		112.563

		55.588

		629.335



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43732

		- Mác 200

		m3

		328.602

		110.634

		50.313

		489.549



		AF.43733

		- Mác 250

		m3

		372.999

		110.634

		50.313

		533.946



		AF.43734

		- Mác 300

		m3

		404.661

		110.634

		50.313

		565.608



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43736

		- Mác 200

		m3

		312.294

		110.634

		50.313

		473.241



		AF.43737

		- Mác 250

		m3

		350.712

		110.634

		50.313

		511.659



		AF.43738

		- Mác 300

		m3

		380.451

		110.634

		50.313

		541.398



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43743

		- Mác 200

		m3

		325.380

		82.700

		55.588

		463.668



		AF.43744

		- Mác 250

		m3

		369.342

		82.700

		55.588

		507.630



		AF.43745

		- Mác 300

		m3

		   400.694

		82.700

		55.588

		538.982





AF.43750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.43760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn, đá

1x2

		

		

		

		

		



		AF.43753

		- Mác 200

		m3

		362.228

		135.076

		50.313

		547.617



		AF.43754

		- Mác 250

		m3

		406.190

		135.076

		50.313

		591.579



		AF.43755

		- Mác 300

		m3

		437.542

		135.076

		50.313

		622.931



		

		Bê tông ống hút, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43763

		- Mác 200

		m3

		362.228

		111.185

		50.313

		523.726



		AF.43764

		- Mác 250

		m3

		406.190

		111.185

		50.313

		567.688



		AF.43765

		- Mác 300

		m3

		437.542

		111.185

		50.313

		599.040





AF.43770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY  

[image: image910.wmf] 30CM


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn dày 

[image: image911.wmf] 30 cm,


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43773

		- Mác 200

		m3

		325.380

		67.366

		55.588

		448.334



		AF.43774

		- Mác 250

		m3

		369.342

		67.366

		55.588

		492.296



		AF.43775

		- Mác 300

		m3

		   400.694

		67.366

		55.588

		523.648





AF.43800 - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX  

[image: image912.wmf] 80mm


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cốt liệu lớn DMAX




[image: image913.wmf] 80mm

		

		

		

		

		



		AF.43813

		- Mác 200

		m3

		325.380

		36.241

		74.323

		435.944



		AF.43814

		- Mác 250

		m3

		369.342

		36.241

		74.323

		479.906



		AF.43815

		- Mác 300

		m3

		   400.694

		36.241

		74.323

		511.258





AF.43900 - BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC,


    MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông chèn (khen van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43913

		- Mác 200

		m3

		525.437

		543.192

		67.264

		1.135.893



		AF.43914

		- Mác 250

		m3

		569.399

		543.192

		67.264

		1.179.855



		AF.43915

		- Mác 300

		m3

		600.750

		543.192

		67.264

		1.211.206





AF.44000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THUỶ CÔNG ĐỔ BẰNG MÁY BƠM


Thành phần công việc:


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 14 - 17cm.


AF.44110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.44120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.44130 - BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44112

		- Mác 150

		m3

		291.532

		14.945

		36.379

		342.856



		AF.44113

		- Mác 200

		m3

		332.697

		14.945

		36.379

		384.021



		

		Bê tông bản đáy, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44122

		- Mác 150

		m3

		297.363

		40.902

		36.379

		374.644



		AF.44123

		- Mác 200

		m3

		339.351

		40.902

		36.379

		416.632



		AF.44124

		- Mác 250

		m3

		385.195

		40.902

		36.379

		462.476



		AF.44125

		- Mác 300

		m3

		429.894

		40.902

		36.379

		507.175



		

		Bê tông nền, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44132

		- Mác 150

		m3

		297.349

		22.811

		36.163

		356.323



		AF.44133

		- Mác 200

		m3

		339.335

		22.811

		36.163

		398.309



		AF.44134

		- Mác 250

		m3

		385.177

		22.811

		36.163

		444.151



		AF.44135

		- Mác 300

		m3

		429.873

		22.811

		36.163

		488.847





AF.44200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường cánh tường biên, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image914.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		AF.44213

		- Mác 200

		m3

		439.294

		126.034

		41.926

		607.254



		AF.44214

		- Mác 250

		m3

		484.688

		126.034

		41.926

		652.648



		AF.44215

		- Mác 300

		m3

		528.949

		126.034

		41.926

		696.909



		

		Chiều dày 

[image: image915.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		AF.44223

		- Mác 200

		m3

		377.846

		114.096

		41.926

		533.868



		AF.44224

		- Mác 250

		m3

		423.240

		114.096

		41.926

		579.262



		AF.44225

		- Mác 300

		m3

		467.501

		114.096

		41.926

		623.523



		

		Chiều dày 

[image: image916.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AF.44233

		- Mác 200

		m3

		365.302

		102.669

		41.926

		509.897



		AF.44234

		- Mác 250

		m3

		410.697

		102.669

		41.926

		555.292



		AF.44235

		- Mác 300

		m3

		454.957

		102.669

		41.926

		599.552



		

		Chiều dày 

[image: image917.wmf] 3m

		

		

		

		

		



		AF.44243

		- Mác 200

		m3

		356.924

		92.394

		41.926

		491.244



		AF.44244

		- Mác 250

		m3

		402.319

		92.394

		41.926

		536.639



		AF.44245

		- Mác 300

		m3

		446.579

		92.394

		41.926

		580.899



		

		Chiều dày 

[image: image918.wmf] 5m

		

		

		

		

		



		AF.44253

		- Mác 200

		m3

		350.655

		83.142

		41.926

		475.723



		AF.44254

		- Mác 250

		m3

		396.050

		83.142

		41.926

		521.118



		AF.44255

		- Mác 300

		m3

		440.310

		83.142

		41.926

		565.378



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		

		



		AF.44263

		- Mác 200

		m3

		346.469

		74.827

		41.926

		463.222



		AF.44264

		- Mác 250

		m3

		391.863

		74.827

		41.926

		508.616



		AF.44265

		- Mác 300

		m3

		436.124

		74.827

		41.926

		552.877





AF.44300 - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên, 
đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image919.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		AF.44313

		- Mác 200

		m3

		439.294

		134.988

		41.926

		616.208



		AF.44314

		- Mác 250

		m3

		484.688

		134.988

		41.926

		661.602



		AF.44315

		- Mác 300

		m3

		528.949

		134.988

		41.926

		705.863





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày 

[image: image920.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		AF.44323

		- Mác 200

		m3

		377.846

		121.771

		41.926

		541.543



		AF.44324

		- Mác 250

		m3

		423.240

		121.771

		41.926

		586.937



		AF.44325

		- Mác 300

		m3

		467.501

		121.771

		41.926

		631.198



		

		Chiều dày 

[image: image921.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AF.44333

		- Mác 200

		m3

		365.302

		109.576

		41.926

		516.804



		AF.44334

		- Mác 250

		m3

		410.697

		109.576

		41.926

		562.199



		AF.44335

		- Mác 300

		m3

		454.957

		109.576

		41.926

		606.459



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		AF.44343

		- Mác 200

		m3

		356.924

		98.619

		41.926

		497.469



		AF.44344

		- Mác 250

		m3

		402.319

		98.619

		41.926

		542.864



		AF.44345

		- Mác 300

		m3

		446.579

		98.619

		41.926

		587.124





AF.44400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường thượng lưu đập, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image922.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		AF.44413

		- Mác 200

		m3

		388.675

		100.836

		41.926

		531.437



		AF.44414

		- Mác 250

		m3

		434.070

		100.836

		41.926

		576.832



		AF.44415

		- Mác 300

		m3

		478.330

		100.836

		41.926

		621.092



		

		Chiều dày 

[image: image923.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		AF.44423

		- Mác 200

		m3

		356.935

		91.285

		41.926

		490.146



		AF.44424

		- Mác 250

		m3

		402.330

		91.285

		41.926

		535.541



		AF.44425

		- Mác 300

		m3

		446.590

		91.285

		41.926

		579.801



		

		Chiều dày 

[image: image924.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AF.44433

		- Mác 200

		m3

		350.663

		82.118

		41.926

		474.707



		AF.44434

		- Mác 250

		m3

		396.058

		82.118

		41.926

		520.102



		AF.44435

		- Mác 300

		m3

		440.318

		82.118

		41.926

		564.362



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		AF.44443

		- Mác 200

		m3

		346.474

		73.932

		41.926

		462.332



		AF.44444

		- Mác 250

		m3

		391.869

		73.932

		41.926

		507.727



		AF.44445

		- Mác 300

		m3

		436.129

		73.932

		41.926

		551.987





AF.44510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.44520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.44530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.44540 - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông thân đập, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44513

		- Mác 200

		m3

		339.351

		36.241

		36.379

		411.971



		AF.44514

		- Mác 250

		m3

		385.195

		36.241

		36.379

		457.815



		AF.44515

		- Mác 300

		m3

		429.894

		36.241

		36.379

		502.514



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, 
đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44523

		- Mác 200

		m3

		339.351

		137.589

		41.926

		518.866



		AF.44524

		- Mác 250

		m3

		385.195

		137.589

		41.926

		564.710



		AF.44525

		- Mác 300

		m3

		429.894

		137.589

		41.926

		609.409



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44533

		- Mác 200

		m3

		339.351

		78.110

		36.379

		453.840



		AF.44534

		- Mác 250

		m3

		385.195

		78.110

		36.379

		499.684



		AF.44535

		- Mác 300

		m3

		429.894

		78.110

		36.379

		544.383



		

		Bê tông dốc nước, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44543

		- Mác 200

		m3

		336.024

		65.362

		36.379

		437.765



		AF.44544

		- Mác 250

		m3

		381.419

		65.362

		36.379

		483.160



		AF.44545

		- Mác 300

		m3

		425.679

		65.362

		36.379

		527.420





AF.44600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao 

[image: image925.wmf] 25

		

		

		

		

		



		AF.44613

		- Mác 200

		m3

		336.024

		181.632

		41.926

		559.582



		AF.44614

		- Mác 250

		m3

		381.419

		181.632

		41.926

		604.977



		AF.44615

		- Mác 300

		m3

		425.679

		181.632

		41.926

		649.237



		

		Chiều cao > 25

		

		

		

		

		



		AF.44623

		- Mác 200

		m3

		336.024

		203.377

		47.309

		586.710



		AF.44624

		- Mác 250

		m3

		381.419

		203.377

		47.309

		632.105



		AF.44625

		- Mác 300

		m3

		425.679

		203.377

		47.309

		676.365





AF.44710 - BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44713

		- Mác 200

		m3

		336.024

		84.421

		41.926

		462.371



		AF.44714

		- Mác 250

		m3

		381.419

		84.421

		41.926

		507.766



		AF.44715

		- Mác 300

		m3

		425.679

		84.421

		41.926

		552.026





AF.44720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


AF.44730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.44740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44723

		- Mác 200

		m3

		396.514

		112.563

		41.926

		551.003



		AF.44724

		- Mác 250

		m3

		441.909

		112.563

		41.926

		596.398



		AF.44725

		- Mác 300

		m3

		486.169

		112.563

		41.926

		640.658



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 
1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44733

		- Mác 200

		m3

		339.351

		110.634

		41.926

		491.911



		AF.44734

		- Mác 250

		m3

		385.195

		110.634

		41.926

		537.755



		AF.44735

		- Mác 300

		m3

		429.894

		110.634

		41.926

		582.454



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44743

		- Mác 200

		m3

		336.024

		82.700

		41.926

		460.650



		AF.44744

		- Mác 250

		m3

		381.419

		82.700

		41.926

		506.045



		AF.44745

		- Mác 300

		m3

		425.679

		82.700

		41.926

		550.305





AF.44750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.44760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44753

		- Mác 200

		m3

		372.873

		135.076

		41.926

		549.875



		AF.44754

		- Mác 250

		m3

		418.267

		135.076

		41.926

		595.269



		AF.44755

		- Mác 300

		m3

		462.527

		135.076

		41.926

		639.529





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông ống hút, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44763

		- Mác 200

		m3

		372.873

		111.185

		41.926

		525.984



		AF.44764

		- Mác 250

		m3

		418.267

		111.185

		41.926

		571.378



		AF.44765

		- Mác 300

		m3

		462.527

		111.185

		41.926

		615.638





AF.44770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY  

[image: image926.wmf] 30CM


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn dày 

[image: image927.wmf] 30cm, 
đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44773

		- Mác 200

		m3

		336.024

		67.366

		41.926

		445.316



		AF.44774

		- Mác 250

		m3

		381.419

		67.366

		41.926

		490.711



		AF.44775

		- Mác 300

		m3

		425.679

		67.366

		41.926

		534.971





AF.51100 - SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn, công suất

		

		

		

		

		



		AF.51110

		-     

[image: image928.wmf] 16m3/h

		m3

		

		4.326

		56.092

		60.418



		AF.51120

		-     

[image: image929.wmf] 25m3/h

		m3

		

		3.658

		43.832

		47.490



		AF.51130

		-     

[image: image930.wmf] 30m3/h

		m3

		

		3.540

		44.530

		48.070



		AF.51140

		-     

[image: image931.wmf] 50m3/h

		m3

		

		2.753

		31.466

		34.219



		AF.51150

		-     

[image: image932.wmf] 125m3/h

		m3

		

		2.360

		33.536

		35.896



		AF.51160

		-     

[image: image933.wmf] 160m3/h

		m3

		

		2.202

		32.103

		34.305





AF.52100 - VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN

Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn

		

		

		

		

		



		

		Phạm vi 

[image: image934.wmf] 0,5km

		

		

		

		

		



		AF.52111

		-  Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		4.127.265

		4.127.265



		AF.52112

		-  Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		5.557.264

		5.557.264



		AF.52113

		-  Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		4.962.883

		4.962.883



		

		Phạm vi 

[image: image935.wmf] 1km

		

		

		

		

		



		AF.52121

		-  Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		4.417.289

		4.417.289



		AF.52122

		-  Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		5.920.187

		5.920.187



		AF.52123

		-  Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		5.289.779

		5.289.779



		

		Phạm vi 

[image: image936.wmf] 1,5km

		

		

		

		

		



		AF.52131

		-  Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		4.685.003

		4.685.003



		AF.52132

		-  Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		6.351.159

		6.351.159



		AF.52133

		-  Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		5.646.393

		5.646.393



		

		Phạm vi 

[image: image937.wmf] 2km

		

		

		

		

		



		AF.52141

		-  Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		5.086.575

		5.086.575



		AF.52142

		-  Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		6.850.178

		6.850.178



		AF.52143

		-  Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		6.092.161

		6.092.161



		

		Phạm vi 

[image: image938.wmf] 3km

		

		

		

		

		



		AF.52151

		-  Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		6.023.576

		6.023.576



		AF.52152

		-  Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		8.075.045

		8.075.045



		AF.52153

		-  Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		7.191.722

		7.191.722



		

		Phạm vi 

[image: image939.wmf] 4km

		

		

		

		

		



		AF.52161

		-  Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		6.614.779

		6.614.779



		AF.52162

		-  Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		8.891.622

		8.891.622



		AF.52163

		-  Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		7.934.669

		7.934.669





Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly 4km cộng với đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo.


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km

		

		

		

		

		



		AF.52171

		-  Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		562.200

		562.200



		AF.52172

		-  Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		757.603

		757.603



		AF.52173

		-  Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		674.595

		674.595





AF.52200 - VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG TRONG HẦM


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng xe goòng

		

		

		

		

		



		AF.52211

		- Cự ly 

[image: image940.wmf] 0,5km

		100m3

		

		

		16.746.213

		16.746.213



		AF.52212

		- Cự ly 

[image: image941.wmf] 1km

		100m3

		

		

		18.338.569

		18.338.569



		AF.52213

		- Cự ly 

[image: image942.wmf] 1,5km

		100m3

		

		

		19.929.130

		19.929.130



		AF.52214

		- Cự ly 

[image: image943.wmf] 2km

		100m3

		

		

		21.519.690

		21.519.690



		AF.52215

		- Cự ly 

[image: image944.wmf] 3km

		100m3

		

		

		24.691.062

		24.691.062



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn

		

		

		

		

		



		AF.52221

		- Cự ly 

[image: image945.wmf] 0,5km

		100m3

		

		

		4.496.488

		4.496.488



		AF.52222

		- Cự ly 

[image: image946.wmf] 1km

		100m3

		

		

		5.077.651

		5.077.651



		AF.52223

		- Cự ly 

[image: image947.wmf] 1,5km

		100m3

		

		

		5.658.815

		5.658.815



		AF.52224

		- Cự ly 

[image: image948.wmf] 2km

		100m3

		

		

		6.239.978

		6.239.978



		AF.52225

		- Cự ly 

[image: image949.wmf] 3km

		100m3

		

		

		7.395.613

		7.395.613





AF.52300 - VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ

		

		

		

		

		



		

		Phạm vi 

[image: image950.wmf] 0,5km

		

		

		

		

		



		AF.52311

		-  Ô tô 10 Tấn

		100m3

		

		

		2.873.757

		2.873.757



		AF.52312

		-  Ô tô 15 Tấn

		100m3

		

		

		2.257.329

		2.257.329



		AF.52313

		-  Ô tô 22 Tấn

		100m3

		

		

		2.021.161

		2.021.161



		

		Phạm vi 

[image: image951.wmf] 1km

		

		

		

		

		



		AF.52321

		-  Ô tô 10 Tấn

		100m3

		

		

		3.077.639

		3.077.639



		AF.52322

		-  Ô tô 15 Tấn

		100m3

		

		

		2.382.736

		2.382.736



		AF.52323

		-  Ô tô 22 Tấn

		100m3

		

		

		2.147.484

		2.147.484



		

		Phạm vi 

[image: image952.wmf] 1,5km

		

		

		

		

		



		AF.52331

		-  Ô tô 10 Tấn

		100m3

		

		

		3.194.143

		3.194.143



		AF.52332

		-  Ô tô 15 Tấn

		100m3

		

		

		2.565.146

		2.565.146



		AF.52333

		-  Ô tô 22 Tấn

		100m3

		

		

		2.301.878

		2.301.878



		

		Phạm vi 

[image: image953.wmf] 2km

		

		

		

		

		



		AF.52341

		-  Ô tô 10 Tấn

		100m3

		

		

		3.543.654

		3.543.654



		AF.52342

		-  Ô tô 15 Tấn

		100m3

		

		

		2.758.957

		2.758.957



		AF.52343

		-  Ô tô 22 Tấn

		100m3

		

		

		2.470.308

		2.470.308



		

		Phạm vi 

[image: image954.wmf] 3km

		

		

		

		

		



		AF.52351

		-  Ô tô 10 Tấn

		100m3

		

		

		4.194.132

		4.194.132



		AF.52352

		-  Ô tô 15 Tấn

		100m3

		

		

		3.249.185

		3.249.185



		AF.52353

		-  Ô tô 22 Tấn

		100m3

		

		

		2.919.455

		2.919.455





Ghi chú:


Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ được tính đơn giá ở cự ly tối đa bằng 3km, không áp dụng đối với cự ly vận chuyển > 3km.

AF.60000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP

Quy định áp dụng:


Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép được tính đơn giá cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm chi phí hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bốc xếp, vận chuyển lên cao bằng máy

AF.61100 - CỐT THÉP MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.61110

		

[image: image955.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		482.648

		     25.445

		8.628.262



		AF.61120

		

[image: image956.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.353

		355.590

		   151.538

		8.728.481



		AF.61130

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		270.743

		158.929

		8.559.979





AF.61200 - CỐT THÉP BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bệ máy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.61210

		

[image: image957.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		551.719

		25.445

		8.697.333



		AF.61220

		

[image: image958.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.949

		429.778

		156.223

		8.808.950



		AF.61230

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		333.846

		158.929

		8.623.082





AF.61300 - CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tường,

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép 

[image: image959.wmf] 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61311

		- Chiều cao 

[image: image960.wmf] 4m

		Tấn

		8.120.169

		581.139

		25.445

		8.726.753



		AF.61312

		- Chiều cao 

[image: image961.wmf] 16m

		Tấn

		8.120.169

		602.031

		32.982

		8.755.182



		AF.61313

		- Chiều cao 

[image: image962.wmf] 50m

		Tấn

		8.120.169

		662.148

		95.133

		8.877.450



		AF.61314

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.120.169

		691.994

		119.461

		8.931.624





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đường kính cốt thép 




[image: image963.wmf] 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61321

		- Chiều cao 

[image: image964.wmf] 4m

		Tấn

		8.221.353

		476.252

		151.538

		8.849.143



		AF.61322

		- Chiều cao 

[image: image965.wmf] 16m

		Tấn

		8.221.353

		520.168

		161.597

		8.903.118



		AF.61323

		- Chiều cao 

[image: image966.wmf] 50m

		Tấn

		8.221.353

		572.185

		216.336

		9.009.874



		AF.61324

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.221.353

		596.914

		238.725

		9.056.992



		

		Đường kính cốt thép 


> 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61331

		- Chiều cao 

[image: image967.wmf] 4m

		Tấn

		8.130.307

		387.994

		158.929

		8.677.230



		AF.61332

		- Chiều cao 

[image: image968.wmf] 16m

		Tấn

		8.130.307

		434.468

		169.136

		8.733.911



		AF.61333

		- Chiều cao 

[image: image969.wmf] 50m

		Tấn

		8.130.307

		477.531

		216.463

		8.824.301



		AF.61334

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.130.307

		499.702

		240.030

		8.870.039





AF.61400 - CỐT THÉP CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cột trụ

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép 


≤ 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61411

		- Chiều cao 

[image: image970.wmf] 4m

		Tấn

		8.120.169

		634.435

		25.445

		8.780.049



		AF.61412

		- Chiều cao 

[image: image971.wmf] 16m

		Tấn

		8.120.169

		650.636

		32.982

		8.803.787



		AF.61413

		- Chiều cao 

[image: image972.wmf] 50m

		Tấn

		8.120.169

		715.444

		100.074

		8.935.687



		AF.61414

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.120.169

		748.275

		125.695

		8.994.139



		

		Đường kính cốt thép 


≤ 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61421

		- Chiều cao 

[image: image973.wmf] 4m

		Tấn

		8.222.949

		427.220

		156.223

		8.806.392



		AF.61422

		- Chiều cao 

[image: image974.wmf] 16m

		Tấn

		8.222.949

		434.468

		166.376

		8.823.793



		AF.61423

		- Chiều cao 

[image: image975.wmf] 50m

		Tấn

		8.222.949

		477.958

		221.115

		8.922.022



		AF.61424

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.222.949

		499.702

		243.504

		8.966.155



		

		Đường kính cốt thép 


> 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61431

		- Chiều cao 

[image: image976.wmf] 4m

		Tấn

		8.138.290

		361.559

		184.697

		8.684.546



		AF.61432

		- Chiều cao 

[image: image977.wmf] 16m

		Tấn

		8.138.290

		377.335

		195.420

		8.711.045



		AF.61433

		- Chiều cao 

[image: image978.wmf] 50m

		Tấn

		8.138.290

		415.282

		242.746

		8.796.318



		AF.61434

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.138.290

		434.042

		266.314

		8.838.646







_1226018547.unknown



_1470649455.unknown



_1470649807.unknown



_1470650014.unknown



_1470650298.unknown



_1470650330.unknown



_1470650346.unknown



_1470650354.unknown



_1470650358.unknown



_1470650360.unknown



_1470650361.unknown



_1470650359.unknown



_1470650356.unknown



_1470650357.unknown



_1470650355.unknown



_1470650350.unknown



_1470650352.unknown



_1470650353.unknown



_1470650351.unknown



_1470650348.unknown



_1470650349.unknown



_1470650347.unknown



_1470650338.unknown



_1470650342.unknown



_1470650344.unknown



_1470650345.unknown



_1470650343.unknown



_1470650340.unknown



_1470650341.unknown



_1470650339.unknown



_1470650334.unknown



_1470650336.unknown



_1470650337.unknown



_1470650335.unknown



_1470650332.unknown



_1470650333.unknown



_1470650331.unknown



_1470650314.unknown



_1470650322.unknown



_1470650326.unknown



_1470650328.unknown



_1470650329.unknown



_1470650327.unknown



_1470650324.unknown



_1470650325.unknown



_1470650323.unknown



_1470650318.unknown



_1470650320.unknown



_1470650321.unknown



_1470650319.unknown



_1470650316.unknown



_1470650317.unknown



_1470650315.unknown



_1470650306.unknown



_1470650310.unknown



_1470650312.unknown



_1470650313.unknown



_1470650311.unknown



_1470650308.unknown



_1470650309.unknown



_1470650307.unknown



_1470650302.unknown



_1470650304.unknown



_1470650305.unknown



_1470650303.unknown



_1470650300.unknown



_1470650301.unknown



_1470650299.unknown



_1470650046.unknown



_1470650266.unknown



_1470650282.unknown



_1470650290.unknown



_1470650294.unknown



_1470650296.unknown



_1470650297.unknown



_1470650295.unknown



_1470650292.unknown



_1470650293.unknown



_1470650291.unknown



_1470650286.unknown



_1470650288.unknown



_1470650289.unknown



_1470650287.unknown



_1470650284.unknown



_1470650285.unknown



_1470650283.unknown



_1470650274.unknown



_1470650278.unknown



_1470650280.unknown



_1470650281.unknown



_1470650279.unknown



_1470650276.unknown



_1470650277.unknown



_1470650275.unknown



_1470650270.unknown



_1470650272.unknown



_1470650273.unknown



_1470650271.unknown



_1470650268.unknown



_1470650269.unknown



_1470650267.unknown



_1470650062.unknown



_1470650070.unknown



_1470650258.unknown



_1470650262.unknown



_1470650264.unknown



_1470650265.unknown



_1470650263.unknown



_1470650260.unknown



_1470650261.unknown



_1470650259.unknown



_1470650074.unknown



_1470650076.unknown



_1470650256.unknown



_1470650257.unknown



_1470650077.unknown



_1470650075.unknown



_1470650072.unknown



_1470650073.unknown



_1470650071.unknown



_1470650066.unknown



_1470650068.unknown



_1470650069.unknown



_1470650067.unknown



_1470650064.unknown



_1470650065.unknown



_1470650063.unknown



_1470650054.unknown



_1470650058.unknown



_1470650060.unknown



_1470650061.unknown



_1470650059.unknown



_1470650056.unknown



_1470650057.unknown



_1470650055.unknown



_1470650050.unknown



_1470650052.unknown



_1470650053.unknown



_1470650051.unknown



_1470650048.unknown



_1470650049.unknown



_1470650047.unknown



_1470650030.unknown



_1470650038.unknown



_1470650042.unknown



_1470650044.unknown



_1470650045.unknown



_1470650043.unknown



_1470650040.unknown



_1470650041.unknown



_1470650039.unknown



_1470650034.unknown



_1470650036.unknown



_1470650037.unknown



_1470650035.unknown



_1470650032.unknown



_1470650033.unknown



_1470650031.unknown



_1470650022.unknown



_1470650026.unknown



_1470650028.unknown



_1470650029.unknown



_1470650027.unknown



_1470650024.unknown



_1470650025.unknown



_1470650023.unknown



_1470650018.unknown



_1470650020.unknown



_1470650021.unknown



_1470650019.unknown



_1470650016.unknown



_1470650017.unknown



_1470650015.unknown



_1470649982.unknown



_1470649998.unknown



_1470650006.unknown



_1470650010.unknown



_1470650012.unknown



_1470650013.unknown



_1470650011.unknown



_1470650008.unknown



_1470650009.unknown



_1470650007.unknown



_1470650002.unknown



_1470650004.unknown



_1470650005.unknown



_1470650003.unknown



_1470650000.unknown



_1470650001.unknown



_1470649999.unknown



_1470649990.unknown



_1470649994.unknown



_1470649996.unknown



_1470649997.unknown



_1470649995.unknown



_1470649992.unknown



_1470649993.unknown



_1470649991.unknown



_1470649986.unknown



_1470649988.unknown



_1470649989.unknown



_1470649987.unknown



_1470649984.unknown



_1470649985.unknown



_1470649983.unknown



_1470649823.unknown



_1470649831.unknown



_1470649835.unknown



_1470649978.unknown



_1470649980.unknown



_1470649981.unknown



_1470649979.unknown



_1470649837.unknown



_1470649976.unknown



_1470649977.unknown



_1470649838.unknown



_1470649836.unknown



_1470649833.unknown



_1470649834.unknown



_1470649832.unknown



_1470649827.unknown



_1470649829.unknown



_1470649830.unknown



_1470649828.unknown



_1470649825.unknown



_1470649826.unknown



_1470649824.unknown



_1470649815.unknown



_1470649819.unknown



_1470649821.unknown



_1470649822.unknown



_1470649820.unknown



_1470649817.unknown



_1470649818.unknown



_1470649816.unknown



_1470649811.unknown



_1470649813.unknown



_1470649814.unknown



_1470649812.unknown



_1470649809.unknown



_1470649810.unknown



_1470649808.unknown



_1470649519.unknown



_1470649551.unknown



_1470649567.unknown



_1470649791.unknown



_1470649799.unknown



_1470649803.unknown



_1470649805.unknown



_1470649806.unknown



_1470649804.unknown



_1470649801.unknown



_1470649802.unknown



_1470649800.unknown



_1470649795.unknown



_1470649797.unknown



_1470649798.unknown



_1470649796.unknown



_1470649793.unknown



_1470649794.unknown



_1470649792.unknown



_1470649575.unknown



_1470649579.unknown



_1470649581.unknown



_1470649789.unknown



_1470649790.unknown



_1470649787.unknown



_1470649788.unknown



_1470649582.unknown



_1470649580.unknown



_1470649577.unknown



_1470649578.unknown



_1470649576.unknown



_1470649571.unknown



_1470649573.unknown



_1470649574.unknown



_1470649572.unknown



_1470649569.unknown



_1470649570.unknown



_1470649568.unknown



_1470649559.unknown



_1470649563.unknown



_1470649565.unknown



_1470649566.unknown



_1470649564.unknown



_1470649561.unknown



_1470649562.unknown



_1470649560.unknown



_1470649555.unknown



_1470649557.unknown



_1470649558.unknown



_1470649556.unknown



_1470649553.unknown



_1470649554.unknown



_1470649552.unknown



_1470649535.unknown



_1470649543.unknown



_1470649547.unknown



_1470649549.unknown



_1470649550.unknown



_1470649548.unknown



_1470649545.unknown



_1470649546.unknown



_1470649544.unknown



_1470649539.unknown



_1470649541.unknown



_1470649542.unknown



_1470649540.unknown



_1470649537.unknown



_1470649538.unknown



_1470649536.unknown



_1470649527.unknown



_1470649531.unknown



_1470649533.unknown



_1470649534.unknown



_1470649532.unknown



_1470649529.unknown



_1470649530.unknown



_1470649528.unknown



_1470649523.unknown



_1470649525.unknown



_1470649526.unknown



_1470649524.unknown



_1470649521.unknown



_1470649522.unknown



_1470649520.unknown



_1470649487.unknown



_1470649503.unknown



_1470649511.unknown



_1470649515.unknown



_1470649517.unknown



_1470649518.unknown



_1470649516.unknown



_1470649513.unknown



_1470649514.unknown



_1470649512.unknown



_1470649507.unknown



_1470649509.unknown



_1470649510.unknown



_1470649508.unknown



_1470649505.unknown



_1470649506.unknown



_1470649504.unknown



_1470649495.unknown



_1470649499.unknown



_1470649501.unknown



_1470649502.unknown



_1470649500.unknown



_1470649497.unknown



_1470649498.unknown



_1470649496.unknown



_1470649491.unknown



_1470649493.unknown



_1470649494.unknown



_1470649492.unknown



_1470649489.unknown



_1470649490.unknown



_1470649488.unknown



_1470649471.unknown



_1470649479.unknown



_1470649483.unknown



_1470649485.unknown



_1470649486.unknown



_1470649484.unknown



_1470649481.unknown



_1470649482.unknown



_1470649480.unknown



_1470649475.unknown



_1470649477.unknown



_1470649478.unknown



_1470649476.unknown



_1470649473.unknown



_1470649474.unknown



_1470649472.unknown



_1470649463.unknown



_1470649467.unknown



_1470649469.unknown



_1470649470.unknown



_1470649468.unknown



_1470649465.unknown



_1470649466.unknown



_1470649464.unknown



_1470649459.unknown



_1470649461.unknown



_1470649462.unknown



_1470649460.unknown



_1470649457.unknown



_1470649458.unknown



_1470649456.unknown



_1226081376.unknown



_1226081508.unknown



_1226081574.unknown



_1470649423.unknown



_1470649439.unknown



_1470649447.unknown



_1470649451.unknown



_1470649453.unknown



_1470649454.unknown



_1470649452.unknown



_1470649449.unknown



_1470649450.unknown



_1470649448.unknown



_1470649443.unknown



_1470649445.unknown



_1470649446.unknown



_1470649444.unknown



_1470649441.unknown



_1470649442.unknown



_1470649440.unknown



_1470649431.unknown



_1470649435.unknown



_1470649437.unknown



_1470649438.unknown



_1470649436.unknown



_1470649433.unknown



_1470649434.unknown



_1470649432.unknown



_1470649427.unknown



_1470649429.unknown



_1470649430.unknown



_1470649428.unknown



_1470649425.unknown



_1470649426.unknown



_1470649424.unknown



_1470649407.unknown



_1470649415.unknown



_1470649419.unknown



_1470649421.unknown



_1470649422.unknown



_1470649420.unknown



_1470649417.unknown



_1470649418.unknown



_1470649416.unknown



_1470649411.unknown



_1470649413.unknown



_1470649414.unknown



_1470649412.unknown



_1470649409.unknown



_1470649410.unknown



_1470649408.unknown



_1226081582.unknown



_1226081590.unknown



_1226081594.unknown



_1226081598.unknown



_1470649405.unknown



_1470649406.unknown



_1226081600.unknown



_1470649404.unknown



_1226081601.unknown



_1226081599.unknown



_1226081596.unknown



_1226081597.unknown



_1226081595.unknown



_1226081592.unknown



_1226081593.unknown



_1226081591.unknown



_1226081586.unknown



_1226081588.unknown



_1226081589.unknown



_1226081587.unknown



_1226081584.unknown



_1226081585.unknown



_1226081583.unknown



_1226081578.unknown



_1226081580.unknown



_1226081581.unknown



_1226081579.unknown



_1226081576.unknown



_1226081577.unknown



_1226081575.unknown



_1226081541.unknown



_1226081557.unknown



_1226081565.unknown



_1226081570.unknown



_1226081572.unknown



_1226081573.unknown



_1226081571.unknown



_1226081567.unknown



_1226081569.unknown



_1226081566.unknown



_1226081561.unknown



_1226081563.unknown



_1226081564.unknown



_1226081562.unknown



_1226081559.unknown



_1226081560.unknown



_1226081558.unknown



_1226081549.unknown



_1226081553.unknown



_1226081555.unknown



_1226081556.unknown



_1226081554.unknown



_1226081551.unknown



_1226081552.unknown



_1226081550.unknown



_1226081545.unknown



_1226081547.unknown



_1226081548.unknown



_1226081546.unknown



_1226081543.unknown



_1226081544.unknown



_1226081542.unknown



_1226081524.unknown



_1226081533.unknown



_1226081537.unknown



_1226081539.unknown



_1226081540.unknown



_1226081538.unknown



_1226081535.unknown



_1226081536.unknown



_1226081534.unknown



_1226081529.unknown



_1226081531.unknown



_1226081532.unknown



_1226081530.unknown



_1226081527.unknown



_1226081528.unknown



_1226081526.unknown



_1226081516.unknown



_1226081520.unknown



_1226081522.unknown



_1226081523.unknown



_1226081521.unknown



_1226081518.unknown



_1226081519.unknown



_1226081517.unknown



_1226081512.unknown



_1226081514.unknown



_1226081515.unknown



_1226081513.unknown



_1226081510.unknown



_1226081511.unknown



_1226081509.unknown



_1226081475.unknown



_1226081492.unknown



_1226081500.unknown



_1226081504.unknown



_1226081506.unknown



_1226081507.unknown



_1226081505.unknown



_1226081502.unknown



_1226081503.unknown



_1226081501.unknown



_1226081496.unknown



_1226081498.unknown



_1226081499.unknown



_1226081497.unknown



_1226081494.unknown



_1226081495.unknown



_1226081493.unknown



_1226081483.unknown



_1226081487.unknown



_1226081490.unknown



_1226081491.unknown



_1226081489.unknown



_1226081485.unknown



_1226081486.unknown



_1226081484.unknown



_1226081479.unknown



_1226081481.unknown



_1226081482.unknown



_1226081480.unknown



_1226081477.unknown



_1226081478.unknown



_1226081476.unknown



_1226081393.unknown



_1226081401.unknown



_1226081405.unknown



_1226081407.unknown



_1226081474.unknown



_1226081406.unknown



_1226081403.unknown



_1226081404.unknown



_1226081402.unknown



_1226081397.unknown



_1226081399.unknown



_1226081400.unknown



_1226081398.unknown



_1226081395.unknown



_1226081396.unknown



_1226081394.unknown



_1226081385.unknown



_1226081389.unknown



_1226081391.unknown



_1226081392.unknown



_1226081390.unknown



_1226081387.unknown



_1226081388.unknown



_1226081386.unknown



_1226081380.unknown



_1226081382.unknown



_1226081384.unknown



_1226081381.unknown



_1226081378.unknown



_1226081379.unknown



_1226081377.unknown



_1226019288.unknown



_1226081343.unknown



_1226081360.unknown



_1226081368.unknown



_1226081372.unknown



_1226081374.unknown



_1226081375.unknown



_1226081373.unknown



_1226081370.unknown



_1226081371.unknown



_1226081369.unknown



_1226081364.unknown



_1226081366.unknown



_1226081367.unknown



_1226081365.unknown



_1226081362.unknown



_1226081363.unknown



_1226081361.unknown



_1226081352.unknown



_1226081356.unknown



_1226081358.unknown



_1226081359.unknown



_1226081357.unknown



_1226081354.unknown



_1226081355.unknown



_1226081353.unknown



_1226081348.unknown



_1226081350.unknown



_1226081351.unknown



_1226081349.unknown



_1226081345.unknown



_1226081347.unknown



_1226081344.unknown



_1226081273.unknown



_1226081282.unknown



_1226081286.unknown



_1226081341.unknown



_1226081342.unknown



_1226081287.unknown



_1226081284.unknown



_1226081285.unknown



_1226081283.unknown



_1226081277.unknown



_1226081279.unknown



_1226081280.unknown



_1226081278.unknown



_1226081275.unknown



_1226081276.unknown



_1226081274.unknown



_1226019352.unknown



_1226081269.unknown



_1226081271.unknown



_1226081272.unknown



_1226081270.unknown



_1226081267.unknown



_1226081268.unknown



_1226081266.unknown



_1226019346.unknown



_1226019350.unknown



_1226019351.unknown



_1226019347.unknown



_1226019290.unknown



_1226019291.unknown



_1226019289.unknown



_1226019252.unknown



_1226019268.unknown



_1226019277.unknown



_1226019284.unknown



_1226019286.unknown



_1226019287.unknown



_1226019285.unknown



_1226019282.unknown



_1226019283.unknown



_1226019280.unknown



_1226019273.unknown



_1226019275.unknown



_1226019276.unknown



_1226019274.unknown



_1226019270.unknown



_1226019272.unknown



_1226019269.unknown



_1226019260.unknown



_1226019264.unknown



_1226019266.unknown



_1226019267.unknown



_1226019265.unknown



_1226019262.unknown



_1226019263.unknown



_1226019261.unknown



_1226019256.unknown



_1226019258.unknown



_1226019259.unknown



_1226019257.unknown



_1226019254.unknown



_1226019255.unknown



_1226019253.unknown



_1226019235.unknown



_1226019244.unknown



_1226019248.unknown



_1226019250.unknown



_1226019251.unknown



_1226019249.unknown



_1226019246.unknown



_1226019247.unknown



_1226019245.unknown



_1226019239.unknown



_1226019241.unknown



_1226019242.unknown



_1226019240.unknown



_1226019237.unknown



_1226019238.unknown



_1226019236.unknown



_1226018556.unknown



_1226018560.unknown



_1226018562.unknown



_1226019234.unknown



_1226018561.unknown



_1226018558.unknown



_1226018559.unknown



_1226018557.unknown



_1226018551.unknown



_1226018553.unknown



_1226018555.unknown



_1226018552.unknown



_1226018549.unknown



_1226018550.unknown



_1226018548.unknown



_1226018308.unknown



_1226018481.unknown



_1226018514.unknown



_1226018531.unknown



_1226018539.unknown



_1226018543.unknown



_1226018545.unknown



_1226018546.unknown



_1226018544.unknown



_1226018541.unknown



_1226018542.unknown



_1226018540.unknown



_1226018535.unknown



_1226018537.unknown



_1226018538.unknown



_1226018536.unknown



_1226018533.unknown



_1226018534.unknown



_1226018532.unknown



_1226018522.unknown



_1226018526.unknown



_1226018529.unknown



_1226018530.unknown



_1226018527.unknown



_1226018524.unknown



_1226018525.unknown



_1226018523.unknown



_1226018518.unknown



_1226018520.unknown



_1226018521.unknown



_1226018519.unknown



_1226018516.unknown



_1226018517.unknown



_1226018515.unknown



_1226018497.unknown



_1226018506.unknown



_1226018510.unknown



_1226018512.unknown



_1226018513.unknown



_1226018511.unknown



_1226018508.unknown



_1226018509.unknown



_1226018507.unknown



_1226018501.unknown



_1226018503.unknown



_1226018504.unknown



_1226018502.unknown



_1226018499.unknown



_1226018500.unknown



_1226018498.unknown



_1226018489.unknown



_1226018493.unknown



_1226018495.unknown



_1226018496.unknown



_1226018494.unknown



_1226018491.unknown



_1226018492.unknown



_1226018490.unknown



_1226018485.unknown



_1226018487.unknown



_1226018488.unknown



_1226018486.unknown



_1226018483.unknown



_1226018484.unknown



_1226018482.unknown



_1226018447.unknown



_1226018464.unknown



_1226018472.unknown



_1226018477.unknown



_1226018479.unknown



_1226018480.unknown



_1226018478.unknown



_1226018474.unknown



_1226018475.unknown



_1226018473.unknown



_1226018468.unknown



_1226018470.unknown



_1226018471.unknown



_1226018469.unknown



_1226018466.unknown



_1226018467.unknown



_1226018465.unknown



_1226018455.unknown



_1226018460.unknown



_1226018462.unknown



_1226018463.unknown



_1226018461.unknown



_1226018457.unknown



_1226018459.unknown



_1226018456.unknown



_1226018451.unknown



_1226018453.unknown



_1226018454.unknown



_1226018452.unknown



_1226018449.unknown



_1226018450.unknown



_1226018448.unknown



_1226018324.unknown



_1226018438.unknown



_1226018443.unknown



_1226018445.unknown



_1226018446.unknown



_1226018444.unknown



_1226018440.unknown



_1226018442.unknown



_1226018439.unknown



_1226018434.unknown



_1226018436.unknown



_1226018437.unknown



_1226018435.unknown



_1226018327.unknown



_1226018433.unknown



_1226018326.unknown



_1226018316.unknown



_1226018320.unknown



_1226018322.unknown



_1226018323.unknown



_1226018321.unknown



_1226018318.unknown



_1226018319.unknown



_1226018317.unknown



_1226018312.unknown



_1226018314.unknown



_1226018315.unknown



_1226018313.unknown



_1226018310.unknown



_1226018311.unknown



_1226018309.unknown



_1226018241.unknown



_1226018274.unknown



_1226018291.unknown



_1226018300.unknown



_1226018304.unknown



_1226018306.unknown



_1226018307.unknown



_1226018305.unknown



_1226018302.unknown



_1226018303.unknown



_1226018301.unknown



_1226018296.unknown



_1226018298.unknown



_1226018299.unknown



_1226018297.unknown



_1226018294.unknown



_1226018295.unknown



_1226018292.unknown



_1226018283.unknown



_1226018287.unknown



_1226018289.unknown



_1226018290.unknown



_1226018288.unknown



_1226018285.unknown



_1226018286.unknown



_1226018284.unknown



_1226018279.unknown



_1226018281.unknown



_1226018282.unknown



_1226018280.unknown



_1226018276.unknown



_1226018277.unknown



_1226018275.unknown



_1226018257.unknown



_1226018266.unknown



_1226018270.unknown



_1226018272.unknown



_1226018273.unknown



_1226018271.unknown



_1226018268.unknown



_1226018269.unknown



_1226018267.unknown



_1226018262.unknown



_1226018264.unknown



_1226018265.unknown



_1226018263.unknown



_1226018259.unknown



_1226018260.unknown



_1226018258.unknown



_1226018249.unknown



_1226018253.unknown



_1226018255.unknown



_1226018256.unknown



_1226018254.unknown



_1226018251.unknown



_1226018252.unknown



_1226018250.unknown



_1226018245.unknown



_1226018247.unknown



_1226018248.unknown



_1226018246.unknown



_1226018243.unknown



_1226018244.unknown



_1226018242.unknown



_1226018164.unknown



_1226018224.unknown



_1226018232.unknown



_1226018236.unknown



_1226018238.unknown



_1226018240.unknown



_1226018237.unknown



_1226018234.unknown



_1226018235.unknown



_1226018233.unknown



_1226018228.unknown



_1226018230.unknown



_1226018231.unknown



_1226018229.unknown



_1226018226.unknown



_1226018227.unknown



_1226018225.unknown



_1226018172.unknown



_1226018220.unknown



_1226018222.unknown



_1226018223.unknown



_1226018221.unknown



_1226018174.unknown



_1226018219.unknown



_1226018173.unknown



_1226018168.unknown



_1226018170.unknown



_1226018171.unknown



_1226018169.unknown



_1226018166.unknown



_1226018167.unknown



_1226018165.unknown



_1226018148.unknown



_1226018156.unknown



_1226018160.unknown



_1226018162.unknown



_1226018163.unknown



_1226018161.unknown



_1226018158.unknown



_1226018159.unknown



_1226018157.unknown



_1226018152.unknown



_1226018154.unknown



_1226018155.unknown



_1226018153.unknown



_1226018150.unknown



_1226018151.unknown



_1226018149.unknown



_1226018139.unknown



_1226018144.unknown



_1226018146.unknown



_1226018147.unknown



_1226018145.unknown



_1226018141.unknown



_1226018142.unknown



_1226018140.unknown



_1226018134.unknown



_1226018136.unknown



_1226018138.unknown



_1226018135.unknown



_1226018132.unknown



_1226018133.unknown



_1226018131.unknown






Don Gia/1665_2006_QD-UBND_150806_NB_3#TRANG.NH.doc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image1.wmf] 500m bằng máy cạp 16m3 , máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		203.332

		788.768

		992.100



		AB.33142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		265.472

		853.679

		1.119.151



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image2.wmf] 700m bằng máy cạp 9m3 , máy ủi 110CV 

		

		

		

		

		



		AB.33151

		- Đất cấp I

		100m3

		

		203.332

		1.214.222

		1.417.554



		AB.33152

		- Đất cấp II

		100m3

		

		265.472

		1.313.502

		1.578.974



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image3.wmf] 700m bằng máy cạp 16m3 , máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33161

		- Đất cấp I

		100m3

		

		203.332

		913.615

		1.116.947



		AB.33162

		- Đất cấp II

		100m3

		

		265.472

		985.270

		1.250.742



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image4.wmf] 1000m bằng máy cạp 9m3 , máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.33171

		- Đất cấp I

		100m3

		

		203.332

		1.457.564

		1.660.896



		AB.33172

		- Đất cấp II

		100m3

		

		265.472

		1.583.444

		1.848.916



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi 

[image: image5.wmf] 1000m bằng máy cạp 16m3 , máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.33181

		- Đất cấp I

		100m3

		

		203.332

		1.092.788

		1.296.120



		AB.33182

		- Đất cấp II

		100m3

		

		265.472

		1.186.626

		1.452.098



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3

		

		

		

		

		



		AB.33191

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		285.424

		285.424



		AB.33192

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		310.984

		310.984



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3

		

		

		

		

		



		AB.33201

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		207.972

		207.972



		AB.33202

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		227.382

		227.382





Ghi chú:


Khi đào nền đường mở rộng bằng máy xúc, máy ủi, máy cạp thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá đào nền đường tương ứng.


AB.34000 - san đất, đá bãI thảI, bãI trữ, bãI  gia tảI


Thành phần công việc:


San đất, đá bãi thải phục vụ công tác đào, xúc đất đổ đi hoặc đất dự trữ tại bãi trữ đất, bãi gia tải bằng máy ủi.


                                                                                                             Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		San đất đá bãi thải bằng máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.34110

		- San đất

		100m3

		

		

		100.373

		100.373



		AB.34120

		- San đá

		100m3

		

		

		140.740

		140.740



		

		San đất đá bãi thải bằng máy ủi 140CV

		

		

		

		

		



		AB.34210

		- San đất

		100m3

		

		

		135.484

		135.484



		AB.34220

		- San đá

		100m3

		

		

		189.047

		189.047



		

		San đất đá bãi thải bằng máy ủi 180CV

		

		

		

		

		



		AB.34310

		- San đất

		100m3

		

		

		133.784

		133.784



		AB.34320

		- San đá

		100m3

		

		

		186.932

		186.932





Ghi chú:


Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ đất, đá được tính đơn giá cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.


AB.35000 - đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thủ công, đổ vào thùng, đưa thùng chứa đất lên bằng máy đào gầu ngoạm ra khỏi vị trí móng, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


                                                                                                             Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân


công

		Máy

		Đơn giá



		AB.35110

		Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn

		100m3

		

		2.174.473

		13.750.836

		15.925.309





AB.36000 - xói hút bùn trong khung vây phòng nước


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


                                                                                                                    Đơn vị tính: đ/m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước các trụ

		

		

		

		

		



		AB.36110

		- Trên cạn

		m3

		2.573

		12.461

		107.660

		122.694



		AB.36120

		- Dưới nước

		m3

		2.573

		26.418

		472.120

		501.111





AB.41000 – vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.


                                                      



         Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi 

[image: image6.wmf] 300m


Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		351.544

		351.544



		AB.41112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		439.694

		439.694



		AB.41113

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		527.844

		527.844



		AB.41114

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		580.628

		580.628



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		424.724

		424.724



		AB.41122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		476.402

		476.402



		AB.41123

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		597.521

		597.521



		AB.41124

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		654.043

		654.043



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		485.432

		485.432



		AB.41132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		538.830

		538.830



		AB.41133

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		582.518

		582.518



		AB.41134

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		640.770

		640.770



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		440.673

		440.673



		AB.41142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		492.580

		492.580



		AB.41143

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		572.028

		572.028



		AB.41144

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		614.400

		614.400



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41151

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		391.600

		391.600



		AB.41152

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		436.515

		436.515



		AB.41153

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		506.694

		506.694



		AB.41154

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		544.591

		544.591



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41161

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		310.298

		310.298



		AB.41162

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		350.553

		350.553



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân


công

		Máy

		Đơn giá



		AB.41163

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		550.150

		550.150



		AB.41164

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		657.496

		657.496



		

		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi 

[image: image7.wmf] 500m


Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41211

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		439.694

		439.694



		AB.41212

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		503.035

		503.035



		AB.41213

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		649.248

		649.248



		AB.41214

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		665.083

		665.083



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41221

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		537.769

		537.769



		AB.41222

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		621.745

		621.745



		AB.41223

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		694.416

		694.416



		AB.41224

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		750.939

		750.939



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41231

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		526.208

		526.208



		AB.41232

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		587.373

		587.373



		AB.41233

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		640.770

		640.770



		AB.41234

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		699.022

		699.022



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41241

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		506.351

		506.351



		AB.41242

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		565.672

		565.672



		AB.41243

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		635.587

		635.587



		AB.41244

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		688.552

		688.552



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41251

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		450.550

		450.550



		AB.41252

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		505.290

		505.290



		AB.41253

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		575.469

		575.469



		AB.41254

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		617.577

		617.577



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41261

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		431.063

		431.063



		AB.41262

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		476.349

		476.349



		AB.41263

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		598.791

		598.791



		AB.41264

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		628.982

		628.982



		

		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi 

[image: image8.wmf] 700m


Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41311

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		502.507

		502.507



		AB.41312

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		585.907

		585.907



		AB.41313

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		686.197

		686.197



		AB.41314

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		753.761

		753.761



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41321

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		598.329

		598.329



		AB.41322

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		702.491

		702.491



		AB.41323

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		807.461

		807.461



		AB.41324

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		863.983

		863.983



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41331

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		578.635

		578.635



		AB.41332

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		646.595

		646.595



		AB.41333

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		708.731

		708.731



		AB.41334

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		776.691

		776.691



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41341

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		567.791

		567.791



		AB.41342

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		615.460

		615.460



		AB.41343

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		709.738

		709.738



		AB.41344

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		773.297

		773.297



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41351

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		478.622

		478.622



		AB.41352

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		536.169

		536.169



		AB.41353

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		628.806

		628.806



		AB.41354

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		684.949

		684.949



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41361

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		472.995

		472.995



		AB.41362

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		516.604

		516.604



		AB.41363

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		717.878

		717.878



		AB.41364

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		753.101

		753.101



		

		Vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ trong phạm vi 

[image: image9.wmf] 1000m


Ô tô 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41411

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		586.435

		586.435



		AB.41412

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		702.033

		702.033



		AB.41413

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		844.550

		844.550



		AB.41414

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		897.335

		897.335



		

		Ô tô 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41421

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		687.957

		687.957



		AB.41422

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		807.461

		807.461



		AB.41423

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		968.953

		968.953



		AB.41424

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		1.033.550

		1.033.550



		

		Ô tô 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41431

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		665.042

		665.042



		AB.41432

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		747.565

		747.565



		AB.41433

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		815.526

		815.526



		AB.41434

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		893.195

		893.195



		

		Ô tô 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41441

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		646.180

		646.180



		AB.41442

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		730.925

		730.925



		AB.41443

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		815.669

		815.669



		AB.41444

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		889.821

		889.821



		

		Ô tô 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41451

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		579.680

		579.680



		AB.41452

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		647.052

		647.052



		AB.41453

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		771.971

		771.971



		AB.41454

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		788.814

		788.814



		

		Ô tô 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.41461

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		560.214

		560.214





		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.41462

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		670.914

		670.914



		AB.41463

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		786.647

		786.647



		AB.41464

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		863.802

		863.802





Ghi chỳ:

- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đất đến nơi đổ đất có cự ly 

[image: image10.wmf] 300m, 

[image: image11.wmf] 500m, 

[image: image12.wmf] 700m, 

[image: image13.wmf] 1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ đất >1000m thỡ ỏp dụng đơn giá vận chuyển đất cự ly 

[image: image14.wmf] 1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào 

[image: image15.wmf] 0,8 m3;


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào 

[image: image16.wmf] 1,25 m3;


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào 

[image: image17.wmf] 1,6 m3;


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô 

[image: image18.wmf] 12 tấn ứng với máy đào 

[image: image19.wmf] 2,3 m3;


AB.42000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT 1000M TIẾP THEO BẰNG ÔTÔ TỰ ĐỔ


Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đổ đất > 1000m


                                                         



    Đơn vị tính: đ/100m3/km

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image20.wmf] 2km


ễ tụ 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42111

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		348.377

		348.377



		AB.42112

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		380.048

		380.048



		AB.42113

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		453.946

		453.946



		AB.42114

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		464.503

		464.503



		

		ễ tụ 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42121

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		347.208

		347.208



		AB.42122

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		363.357

		363.357



		AB.42123

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		387.581

		387.581



		AB.42124

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		403.731

		403.731



		

		ễ tụ 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42131

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		291.259

		291.259



		AB.42132

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		330.094

		330.094



		AB.42133

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		368.928

		368.928



		AB.42134

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		407.763

		407.763



		

		ễ tụ 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42141

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		296.607

		296.607



		AB.42142

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		338.980

		338.980



		AB.42143

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		381.352

		381.352



		AB.42144

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		434.318

		434.318



		

		ễ tụ 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42151

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		262.470

		262.470





		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.42152

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		300.367

		300.367



		AB.42153

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		338.264

		338.264



		AB.42154

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		384.582

		384.582



		

		ễ tụ 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42161

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		234.820

		234.820



		AB.42162

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		268.366

		268.366



		AB.42163

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		301.911

		301.911



		AB.42164

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		343.844

		343.844



		

		Vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image21.wmf] 4km


ễ tụ 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42211

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		279.757

		279.757



		AB.42212

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		316.706

		316.706



		AB.42213

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		348.377

		348.377



		AB.42214

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		385.326

		385.326



		

		ễ tụ 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42221

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		306.835

		306.835



		AB.42222

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		331.059

		331.059



		AB.42223

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		339.134

		339.134



		AB.42224

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		371.432

		371.432



		

		ễ tụ 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42231

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		223.299

		223.299



		AB.42232

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		262.133

		262.133



		AB.42233

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		291.259

		291.259



		AB.42234

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		330.094

		330.094



		

		ễ tụ 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42241

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		222.455

		222.455



		AB.42242

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		264.828

		264.828



		AB.42243

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		296.607

		296.607



		AB.42244

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		349.573

		349.573



		

		ễ tụ 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42251

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		196.502

		196.502



		AB.42252

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		234.399

		234.399



		AB.42253

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		262.470

		262.470



		AB.42254

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		310.192

		310.192



		

		ễ tụ 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42261

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		176.115

		176.115



		AB.42262

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		209.661

		209.661



		AB.42263

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		234.820

		234.820



		AB.42264

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		276.752

		276.752



		

		Vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image22.wmf] 7km


ễ tụ 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42311

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		232.251

		232.251



		AB.42312

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		281.869

		281.869



		AB.42313

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		307.205

		307.205



		AB.42314

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		348.377

		348.377



		

		ễ tụ 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42321

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		298.761

		298.761



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.42322

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		306.835

		306.835



		AB.42323

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		322.984

		322.984



		AB.42324

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		331.059

		331.059



		

		ễ tụ 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42331

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		194.173

		194.173



		AB.42332

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		213.590

		213.590



		AB.42333

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		233.007

		233.007



		AB.42334

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		281.551

		281.551



		

		ễ tụ 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42341

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		181.142

		181.142



		AB.42342

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		211.862

		211.862



		AB.42343

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		233.048

		233.048



		AB.42344

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		275.421

		275.421



		

		ễ tụ 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42351

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		160.009

		160.009



		AB.42352

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		188.080

		188.080



		AB.42353

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		206.327

		206.327



		AB.42354

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		244.224

		244.224



		

		ễ tụ 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42361

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		144.247

		144.247



		AB.42362

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		167.729

		167.729



		AB.42363

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		184.501

		184.501



		AB.42364

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		201.274

		201.274





Vận chuyển phạm vi ngoài 7km áp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng đơn giá sau:


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km


ễ tụ 5 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42411

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		143.574

		143.574



		AB.42412

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		174.716

		174.716



		AB.42413

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		190.552

		190.552



		AB.42414

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		216.416

		216.416



		

		ễ tụ 7 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42421

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		184.909

		184.909



		AB.42422

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		190.561

		190.561



		AB.42423

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		201.865

		201.865



		AB.42424

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		205.095

		205.095



		

		ễ tụ 10 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42431

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		120.387

		120.387



		AB.42432

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		132.038

		132.038



		AB.42433

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		140.775

		140.775



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.42434

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		173.785

		173.785



		

		ễ tụ 12 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42441

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		112.287

		112.287



		AB.42442

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		131.355

		131.355



		AB.42443

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		144.066

		144.066



		AB.42444

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		170.549

		170.549



		

		ễ tụ 22 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42451

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		99.654

		99.654



		AB.42452

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		117.901

		117.901



		AB.42453

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		129.130

		129.130



		AB.42454

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		151.587

		151.587



		

		ễ tụ 27 tấn

		

		

		

		

		



		AB.42461

		- Đất cấp I

		100m3

		

		

		90.573

		90.573



		AB.42462

		- Đất cấp II

		100m3

		

		

		103.992

		103.992



		AB.42463

		- Đất cấp III

		100m3

		

		

		114.055

		114.055



		AB.42464

		- Đất cấp IV

		100m3

		

		

		125.796

		125.796





AB.50000 - CÔNG TÁC ĐÀO ĐÁ MẶT BẰNG, HỐ MÓNG CÔNG TRèNH, KấNH MƯƠNG,                
       NỀN ĐƯỜNG BẰNG KHOAN NỔ MèN


Quy định áp dụng


Đơn giá khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trỡnh, kờnh mương nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thỡ cỏc chi phớ vật liệu, nhân công, máy thi công được quy đổi bằng cách nhân các chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:

- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:                                   KTN = 350/e


- Hệ số chuyển đổi vật liệu cũn lại:                            KVL= (1+( KTN - 1)/2)


- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công: KNC,MTC = (1+( KTN - 1)/3)


       Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thụng lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mỡn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mỡn, kiểm tra bói nổ, xử lý cỏc lỗ mỡn cõm (nếu cú) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yờu cầu kỹ thuật.


AB.51100 - PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRèNH


AB.51110 - PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRèNH BẰNG MÁY KHOAN D42mm


      







Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá mặt bằng công trỡnh bằng mỏy khoan D42mm

		

		

		

		

		



		AB.51111

		- Đỏ cấp I

		100m3

		2.168.612

		978.513

		4.596.789

		7.743.914



		AB.51112

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.786.173

		748.275

		2.797.747

		5.332.195



		AB.51113

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.549.486

		652.342

		2.299.936

		4.501.764



		AB.51114

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.342.977

		537.223

		1.470.137

		3.350.337





AB.51120 - PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRèNH BẰNG MÁY KHOAN D76mm


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá mặt bằng công trỡnh bằng mỏy khoan D76mm

		

		

		

		

		



		AB.51121

		- Đỏ cấp I

		100m3

		1.247.222

		282.042

		2.851.629

		4.380.893



		AB.51122

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.079.173

		259.658

		2.567.391

		3.906.222



		AB.51123

		- Đỏ cấp III

		100m3

		977.264

		237.273

		1.985.848

		3.200.385



		AB.51124

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		906.872

		228.320

		1.168.146

		2.303.338





AB.51130 - PHÁ ĐÁ MẶT BẰNG CÔNG TRèNH BẰNG MÁY KHOAN D105mm


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá mặt bằng công trỡnh bằng mỏy khoan D105mm

		

		

		

		

		



		AB.51131

		- Đỏ cấp I

		100m3

		2.046.881

		268.611

		3.299.305

		5.614.797



		AB.51132

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.745.374

		247.293

		2.828.576

		4.821.243



		AB.51133

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.348.256

		225.975

		1.981.402

		3.555.633



		AB.51134

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.159.126

		217.447

		1.486.034

		2.862.607





AB.51200 -  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRèNH


AB.51210 -  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRèNH BẰNG MÁY KHOAN D42mm

Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá hố móng công


trỡnh bằng mỏy khoan D42mm

		

		

		

		

		



		AB.51211

		- Đỏ cấp I

		100m3

		2.416.992

		1.087.237

		5.107.435

		8.611.664



		AB.51212

		- Đỏ cấp II

		100m3

		2.004.810

		831.416

		3.108.976

		5.945.202



		AB.51213

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.746.264

		724.824

		2.556.104

		5.027.192



		AB.51214

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.525.261

		596.914

		1.633.997

		3.756.172





Ghi chỳ:


Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thỡ cỏc chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.


AB.51220 -  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRèNH BẰNG MÁY KHOAN D76mm

Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá hố móng công


trỡnh bằng mỏy khoan D76mm

		

		

		

		

		



		AB.51221

		- Đỏ cấp I

		100m3

		1.376.742

		338.450

		3.168.195

		4.883.387



		AB.51222

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.192.883

		311.589

		2.852.679

		4.357.151



		AB.51223

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.080.794

		284.728

		2.206.757

		3.572.279



		AB.51224

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.003.547

		260.937

		1.297.681

		2.562.165





AB.51230 -  PHÁ ĐÁ HỐ MÓNG CÔNG TRèNH BẰNG MÁY KHOAN D105mm

Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá hố móng công


trỡnh bằng mỏy khoan D105mm

		

		

		

		

		



		AB.51231

		- Đỏ cấp I

		100m3

		2.147.208

		322.334

		3.470.586

		5.940.128



		AB.51232

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.833.522

		296.752

		2.976.438

		5.106.712



		AB.51233

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.428.571

		271.170

		2.085.102

		3.784.843



		AB.51234

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.231.668

		260.937

		1.564.198

		3.056.803





AB.51300 -  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG


AB.51310 -  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D42mm

Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá kênh mương, nền đường công trỡnh bằng mỏy khoan D42mm

		

		

		

		

		



		AB.51311

		- Đỏ cấp I

		100m3

		2.316.522

		1.032.875

		4.852.112

		8.201.509



		AB.51312

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.917.294

		789.845

		2.952.972

		5.660.111



		AB.51313

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.668.449

		688.583

		2.428.443

		4.785.475



		AB.51314

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.453.626

		567.069

		1.551.644

		3.572.339





Ghi chỳ:


Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương thỡ cỏc chi phớ vật liệu, nhõn cụng, mỏy thi cụng được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.


AB.51320 -  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D76mm

Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá kênh mương, nền đường công trỡnh bằng mỏy khoan D76mm

		

		

		

		

		



		AB.51321

		- Đỏ cấp I

		100m3

		1.312.074

		310.267

		3.009.912

		4.632.253



		AB.51322

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.136.110

		285.623

		2.710.424

		4.132.157



		AB.51323

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.029.131

		261.022

		2.097.602

		3.387.755



		AB.51324

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		955.220

		251.173

		1.233.302

		2.439.695





AB.51330 -  PHÁ ĐÁ KÊNH MƯƠNG, NỀN ĐƯỜNG BẰNG MÁY KHOAN D105mm

Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyờn khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá kênh mương, nền đường công trỡnh bằng mỏy khoan D105mm

		

		

		

		

		



		AB.51331

		- Đỏ cấp I

		100m3

		2.084.519

		295.473

		3.371.119

		5.751.111



		AB.51332

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.778.432

		272.022

		2.887.622

		4.938.076



		AB.51333

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.378.377

		248.572

		2.022.600

		3.649.549



		AB.51334

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.186.340

		239.192

		1.515.804

		2.941.336





AB.51410 -  KHOAN PHÁ ĐÁ NỔ MèN BUỒNG TRấN GIẾNG ĐIỀU ÁP TỪ TRÊN


                     XUỐNG ĐƯỜNG KÍNH  

[image: image23.wmf] 20M


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mỡn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mỡn, kiểm tra bói nổ, xử lý cỏc lỗ mỡn cõm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


    






           Đơn vị tính: đ/100m3 nguyờn khai

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Khoan phá đá nổ mỡn buồng trờn giếng điều áp từ trên xuống đường kính  


[image: image24.wmf] 20m

		

		

		

		

		



		AB.51411

		- Đỏ cấp I

		100m3

		2.168.259

		640.830

		11.849.044

		14.658.133



		AB.51412

		- Đỏ cấp II

		100m3

		1.851.498

		587.065

		10.560.143

		12.998.706



		AB.51413

		- Đỏ cấp III

		100m3

		1.442.577

		533.258

		8.790.042

		10.765.877



		AB.51414

		- Đỏ cấp IV

		100m3

		1.243.744

		500.214

		7.851.172

		9.595.130





AB.51510 - PHÁ ĐÁ ĐƯỜNG VIỀN

Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mỡn cõm (nếu cú).


                                          Đơn vị tính: đ/100m2 

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đường viền 

		

		

		

		

		



		AB.51511

		- Đỏ cấp I

		100m2

		10.870.960

		319.775

		42.169.924

		53.360.659



		AB.51512

		- Đỏ cấp II

		100m2

		7.762.925

		319.775

		37.957.124

		46.039.824



		AB.51513

		- Đỏ cấp III

		100m2

		7.030.242

		319.775

		33.122.700

		40.472.717





AB.51610 -  ĐÀO PHÁ ĐÁ BẰNG BÚA CĂN

Thành phần cụng việc:


Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá 

[image: image25.wmf] 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật


                            Đơn vị tính: đ/m3 nguyờn khai

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đào đá chiều dày 

[image: image26.wmf] 0,5m, dùng búa căn

		

		

		

		

		



		AB.51611

		- Đỏ cấp I

		m3

		

		60.118

		283.112

		343.230



		AB.51612

		- Đỏ cấp II

		m3

		

		54.575

		256.223

		310.798



		AB.51613

		- Đỏ cấp III

		m3

		

		49.032

		229.334

		278.366



		AB.51614

		- Đỏ cấp IV

		m3

		

		42.637

		203.102

		245.739





AB.52100 -  XÚC ĐÁ SAU NỔ MèN ĐỔ LÊN PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN

Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mỡn lờn phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.


                  Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Xúc đá sau nổ mỡn đổ lên phương tiện vận chuyển bằng

		

		

		

		

		



		AB.52111

		- Máy đào 

[image: image27.wmf] 0,8m3

		100m3

		

		76.746

		913.610

		990.356



		AB.52121

		- Máy đào 

[image: image28.wmf] 1,25m3

		100m3

		

		76.746

		1.073.292

		1.150.038



		AB.52131

		- Máy đào 

[image: image29.wmf] 1,6m3

		100m3

		

		76.746

		1.200.000

		1.276.746



		AB.52141

		- Máy đào 

[image: image30.wmf] 2,3m3

		100m3

		

		76.746

		1.311.799

		1.388.545



		AB.52151

		- Máy đào 

[image: image31.wmf] 3,6m3

		100m3

		

		76.746

		1.698.569

		1.775.315





AB.53000 -  VẬN CHUYỂN ĐÁ BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Thành phần cụng việc:


Vận chuyển đá do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ô tô tự đổ.


                  Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image32.wmf] 300m

		

		

		

		

		



		AB.53111

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		823.964

		823.964



		AB.53121

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		981.065

		981.065



		AB.53131

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		946.592

		946.592



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.53141

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		921.601

		921.601



		AB.53151

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		913.733

		913.733



		AB.53161

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		887.284

		887.284



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image33.wmf] 500m

		

		

		

		

		



		AB.53211

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		886.778

		886.778



		AB.53221

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		1.150.632

		1.150.632



		AB.53231

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		1.048.533

		1.048.533



		AB.53241

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		1.032.828

		1.032.828



		AB.53251

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		960.051

		960.051



		AB.53261

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		932.571

		932.571



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image34.wmf] 700m

		

		

		

		

		



		AB.53311

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		902.613

		902.613



		AB.53321

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		1.270.136

		1.270.136



		AB.53331

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		1.166.979

		1.166.979



		AB.53341

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		1.154.649

		1.154.649



		AB.53351

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		1.101.813

		1.101.813



		AB.53361

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		1.070.108

		1.070.108



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image35.wmf] 1000m

		

		

		

		

		



		AB.53411

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		1.193.455

		1.193.455



		AB.53421

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		1.550.325

		1.550.325



		AB.53431

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		1.339.792

		1.339.792



		AB.53441

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		1.335.791

		1.335.791



		AB.53451

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		1.301.122

		1.301.122



		AB.53461

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		1.264.674

		1.264.674





Ghi chỳ:


- Đơn giá vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đến nơi đổ có cự ly 

[image: image36.wmf] 300m, 

[image: image37.wmf] 500m, 

[image: image38.wmf] 700m, 

[image: image39.wmf] 1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thỡ ỏp dụng đơn giá vận chuyển cự ly 

[image: image40.wmf] 1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.


- Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 5 tấn ứng với máy đào 

[image: image41.wmf] 0,8 m3;


- Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 7 tấn ứng với máy đào 

[image: image42.wmf] 1,25m3;


- Đơn giá vận chuyển bằng ôtô 10 tấn ứng với máy đào 

[image: image43.wmf] 1,6 m3;


- Đơn giá vận chuyển bằng ụtụ 

[image: image44.wmf] 12 tấn ứng với máy đào 

[image: image45.wmf] 2,3m3;

AB.54000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ SAU NỔ MèN 1000M TIẾP THEO BẰNG ễTễ TỰ ĐỔ


         Áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ >1000m

   Đơn vị tính: đ/100m3 nguyờn khai/1km


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image46.wmf] 2km

		

		

		

		

		



		AB.54111

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		472.420

		472.420



		AB.54121

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		625.782

		625.782



		AB.54131

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		632.032

		632.032



		AB.54141

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		618.638

		618.638



		AB.54151

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		582.487

		582.487



		AB.54161

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		570.277

		570.277



		

		Vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image47.wmf] 4km

		

		

		

		

		



		AB.54211

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		432.832

		432.832



		AB.54221

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		564.415

		564.415



		AB.54231

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		577.664

		577.664



		AB.54241

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		567.791

		567.791



		AB.54251

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		481.429

		481.429



		AB.54261

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		469.640

		469.640



		

		Vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image48.wmf] 7km

		

		

		

		

		



		AB.54311

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		385.854

		385.854



		AB.54321

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		513.545

		513.545



		AB.54331

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		445.627

		445.627



		AB.54341

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		424.784

		424.784



		AB.54351

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		377.564

		377.564



		AB.54361

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		369.003

		369.003





Vận chuyển phạm vi ngoài 7km ỏp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng đơn giá sau:


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km

		

		

		

		

		



		AB.54411

		- ễ tụ 5 tấn

		100m3

		

		

		279.757

		279.757



		AB.54421

		- ễ tụ 7 tấn

		100m3

		

		

		371.432

		371.432



		AB.54431

		- ễ tụ 10 tấn

		100m3

		

		

		291.259

		291.259



		AB.54441

		- ễ tụ 12 tấn

		100m3

		

		

		286.014

		286.014



		AB.54451

		- ễ tụ 22 tấn

		100m3

		

		

		266.681

		266.681



		AB.54461

		- ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		268.366

		268.366





AB.55000 -  ỦI ĐÁ SAU NỔ MèN BẰNG MÁY ỦI

Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mỡn bằng mỏy ủi ra khỏi mặt bằng cụng trỡnh hoặc vận chuyển đến nơi đắp.


                      





      Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Ủi đá sau nổ mỡn trong phạm vi 

[image: image49.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AB.55111

		- Mỏy ủi 

[image: image50.wmf] 140CV

		100m3

		

		

		1.213.052

		1.213.052



		AB.55121

		- Mỏy ủi 

[image: image51.wmf] 180CV

		100m3

		

		

		1.172.905

		1.172.905



		AB.55131

		- Mỏy ủi 

[image: image52.wmf] 240CV

		100m3

		

		

		893.248

		893.248



		AB.55141

		- Mỏy ủi 

[image: image53.wmf] 320CV

		100m3

		

		

		852.107

		852.107



		

		Ủi đá sau nổ mỡn trong phạm vi 

[image: image54.wmf] 70m

		

		

		

		

		



		AB.55151

		- Mỏy ủi 

[image: image55.wmf] 140CV

		100m3

		

		

		1.543.884

		1.543.884



		AB.55161

		- Mỏy ủi 

[image: image56.wmf] 180CV

		100m3

		

		

		1.557.764

		1.557.764



		AB.55171

		- Mỏy ủi 

[image: image57.wmf] 240CV

		100m3

		

		

		1.412.578

		1.412.578



		AB.55181

		- Mỏy ủi 

[image: image58.wmf] 320CV

		100m3

		

		

		1.175.320

		1.175.320



		

		Ủi đá sau nổ mỡn trong phạm vi 

[image: image59.wmf] 100m

		

		

		

		

		



		AB.55191

		- Mỏy ủi 

[image: image60.wmf] 140CV

		100m3

		

		

		2.363.088

		2.363.088



		AB.55201

		- Mỏy ủi 

[image: image61.wmf] 180CV

		100m3

		

		

		2.217.523

		2.217.523



		AB.55211

		- Mỏy ủi 

[image: image62.wmf] 240CV

		100m3

		

		

		2.015.001

		2.015.001



		AB.55221

		- Mỏy ủi 

[image: image63.wmf] 320CV

		100m3

		

		

		1.381.001

		1.381.001





AB.55300 - XÚC ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC Bấ TễNG


                   LấN PHƯƠNG TIỆN BẰNG MÁY ĐÀO

Thành phần cụng việc:



Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào 


AB.55310 -  XÚC ĐÁ HỖN HỢP TẠI BÃI TRỮ

         Đơn vị tính: đ/100m3 đo tại bói trữ


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào

		

		

		

		

		



		AB.55311

		- Dung tớch gầu 

[image: image64.wmf] 1,25m3

		100m3

		

		47.038

		764.375

		811.413



		AB.55312

		- Dung tớch gầu 

[image: image65.wmf] 1,6m3

		100m3

		

		47.038

		859.685

		906.723



		AB.55313

		- Dung tớch gầu 

[image: image66.wmf] 2,3m3

		100m3

		

		47.038

		1.029.639

		1.076.677



		AB.55314

		- Dung tớch gầu 

[image: image67.wmf] 3,6m3

		100m3

		

		47.038

		1.121.748

		1.168.786





AB.55320 -  XÚC ĐÁ TẢNG Ở BÃI TRỮ, CỤC Bấ TễNG


            Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào, đường kính đá tảng, cục bê tông

		

		

		

		

		



		AB.55321

		-        0,4 ( 1m

		100m3

		

		47.038

		5.687.772

		5.734.810



		AB.55322

		-        > 1m

		100viờn

		

		47.038

		5.115.447

		5.162.485





AB.56000 -  VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG LẤP SÔNG


                     BẰNG ễ TÔ TỰ ĐỔ        


Thành phần cụng việc:


Vận chuyển đá, cục bê tông lấp sông từ nơi xúc đến vị trí đắp bằng ô tô tự đổ.


            Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image68.wmf] 300m

		

		

		

		

		



		AB.56111

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp 


ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		645.120

		645.120



		AB.56121

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		691.042

		691.042



		AB.56122

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		2.297.882

		2.297.882



		AB.56123

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image69.wmf] 500m

		100viờn

		

		

		2.068.094

		2.068.094



		AB.56211

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp 


ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		723.509

		723.509



		AB.56221

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		774.906

		774.906



		AB.56222

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		2.413.615

		2.413.615



		AB.56223

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image70.wmf] 700m

		100viờn

		

		

		2.172.085

		2.172.085





		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.56311

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp 


ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		812.492

		812.492



		AB.56321

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		790.002

		790.002



		AB.56322

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		2.705.462

		2.705.462



		AB.56323

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi 

[image: image71.wmf] 1000m

		100viờn

		

		

		2.435.419

		2.435.419



		AB.56411

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp 


ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		934.312

		934.312



		AB.56421

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		907.412

		907.412



		AB.56422

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		3.196.907

		3.196.907



		AB.56423

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100viờn

		

		

		2.876.545

		2.876.545





AB.57000 - VẬN CHUYỂN ĐÁ HỖN HỢP, ĐÁ TẢNG, CỤC BÊ TÔNG 1000M TIẾP 


                    THEO BẰNG ễ Tễ TỰ ĐỔ


                    






  Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ, vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image72.wmf] 2km

		

		

		

		

		



		AB.57111

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp 


ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		456.563

		456.563



		AB.57121

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		360.616

		360.616



		AB.57122

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		1.055.013

		1.055.013



		AB.57123

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m


Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ vận chuyển tiếp cự ly 

[image: image73.wmf] 4km

		100viờn

		

		

		949.344

		949.344



		AB.57211

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp 


ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		367.581

		367.581



		AB.57221

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		290.170

		290.170



		AB.57222

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		868.834

		868.834



		AB.57223

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100viờn

		

		

		781.615

		781.615



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ vận chuyển tiếp cự ly 




[image: image74.wmf] 7km

		

		

		

		

		



		AB.57311

		Ô tô 12 tấn - Đá hỗn hợp 


ễ tụ 27 tấn

		100m3

		

		

		289.192

		289.192



		AB.57321

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		211.338

		211.338



		AB.57322

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		682.655

		682.655



		AB.57323

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100viờn

		

		

		613.887

		613.887





Ghi chỳ:


Đơn giá xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0.4 ( 1m được tính cho 100m3 đo tại bói trữ.


AB.58000 - CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM BẰNG KHOAN NỔ


Quy định áp dụng


1. Đơn giá khoan nổ mỡn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện bỡnh quõn từ 10-15m2; 

[image: image75.wmf] 25m2; 

[image: image76.wmf] 50m2 và > 50m2) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.


2. Đơn giá khoan nổ mỡn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc phũng với cụng suất nổ quy định tương ứng là 330cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thỡ cỏc chi phớ vật liệu, nhõn cụng, mỏy thi cụng được quy đổi bằng cách nhân các mức chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:


- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:                                    KTN = 330/e


- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan:                               KVLK = (1+ (KTN  - 1)/2)


- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công:   KNC, MTC = (1+ (KTN  - 1)/3)


Trong đó: e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3)


ĐÀO HẦM NGANG


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mỡn, kiểm tra bói nổ, xử lý cỏc lỗ mỡn cõm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.58100 - PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM NGANG


   






          Đơn vị tính: đ/100 m3 nguyờn khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10 ( 15m2, dựng mỏy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58111

		- Đá cấp I

		100m3

		8.383.568

		1.652.890

		38.727.296

		48.763.754



		AB.58112

		- Đá cấp II

		100m3

		6.952.783

		1.478.439

		33.510.838

		41.942.060



		AB.58113

		- Đá cấp III

		100m3

		6.313.987

		1.330.775

		30.161.323

		37.806.085



		AB.58114

		- Đá cấp IV

		100m3

		5.738.704

		1.197.766

		27.149.113

		34.085.583



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 

[image: image77.wmf] 25m2, dựng mỏy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58121

		- Đá cấp I

		100m3

		6.389.480

		1.140.106

		26.443.126

		33.972.712



		AB.58122

		- Đá cấp II

		100m3

		5.333.307

		1.007.557

		22.685.708

		29.026.572



		AB.58123

		- Đá cấp III

		100m3

		4.835.504

		906.847

		20.418.706

		26.161.057



		AB.58124

		- Đá cấp IV

		100m3

		4.387.289

		816.153

		18.379.189

		23.582.631



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 

[image: image78.wmf] 35m2, dựng mỏy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58131

		- Đá cấp I

		100m3

		5.863.232

		951.092

		21.916.967

		28.731.291



		AB.58132

		- Đá cấp II

		100m3

		4.857.955

		850.244

		17.955.597

		23.663.796



		AB.58133

		- Đá cấp III

		100m3

		4.398.783

		765.293

		16.159.252

		21.323.328



		AB.58134

		- Đá cấp IV

		100m3

		3.984.068

		688.750

		14.559.016

		19.231.834



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 

[image: image79.wmf] 50m2, dựng mỏy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58141

		- Đá cấp I

		100m3

		5.336.896

		762.123

		17.398.651

		23.497.670



		AB.58142

		- Đá cấp II

		100m3

		4.382.845

		692.931

		13.225.485

		18.301.261



		AB.58143

		- Đá cấp III

		100m3

		3.961.934

		623.739

		11.899.799

		16.485.472



		AB.58144

		- Đá cấp IV

		100m3

		3.581.128

		561.347

		10.730.999

		14.873.474



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào > 50m2, dựng mỏy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58151

		- Đá cấp I

		100m3

		5.187.661

		671.015

		15.061.051

		20.919.727



		AB.58152

		- Đá cấp II

		100m3

		4.312.025

		610.093

		12.645.007

		17.567.125



		AB.58153

		- Đá cấp III

		100m3

		3.895.094

		549.171

		11.397.764

		15.842.029



		AB.58154

		- Đá cấp IV

		100m3

		3.519.557

		494.130

		10.236.808

		14.250.495





AB.58210 - PHÁ ĐÁ HẠ NỀN HẦM NGANG


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mỡn, kiểm tra bói nổ, xử lý cỏc lỗ mỡn cõm (nếu cú) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


                         




          Đơn vị tính: đ/100 m3 nguyờn khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá hạ nền hầm ngang, dựng mỏy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58211

		- Đá cấp I

		100m3

		3.403.446

		441.065

		9.750.462

		13.594.973



		AB.58212

		- Đá cấp II

		100m3

		3.087.374

		400.082

		8.840.523

		12.327.979



		AB.58213

		- Đá cấp III

		100m3

		2.917.365

		378.029

		8.362.021

		11.657.415



		AB.58214

		- Đá cấp IV

		100m3

		2.625.782

		340.217

		7.522.681

		10.488.680





ĐÀO HẦM (GIẾNG) ĐỨNG, HẦM (GIẾNG) NGHIÊNG


AB.58300 - PHÁ ĐÁ ĐÀO HẦM DẪN TỪ DƯỚI LÊN


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lắp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mỡn, kiểm tra bói nổ, xử lý cỏc lỗ mỡn cõm (nếu cú) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


         






          Đơn vị tính: đ/100 m3 nguyờn khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào 

[image: image80.wmf] 5m2, chiều cao 

[image: image81.wmf] 50m, bằng tổ hợp mỏy khoan tay và dàn khoan leo

		

		

		

		

		



		AB.58311

		- Đá cấp I

		m3

		219.084

		267.855

		2.818.484

		3.305.423



		AB.58312

		- Đá cấp II

		m3

		189.307

		256.553

		2.111.298

		2.557.158



		AB.58313

		- Đá cấp III

		m3

		155.363

		250.901

		1.761.091

		2.167.355



		AB.58314

		- Đá cấp IV

		m3

		132.526

		243.826

		1.321.640

		1.697.992



		

		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào 

[image: image82.wmf] 5m2, chiều cao




[image: image83.wmf] 50m, bằng tổ hợp mỏy khoan tay và dàn khoan leo

		

		

		

		

		



		AB.58321

		- Đá cấp I

		m3

		219.084

		321.426

		3.381.510

		3.922.020



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.58322

		- Đá cấp II

		m3

		189.307

		307.872

		2.533.652

		3.030.831



		AB.58323

		- Đá cấp III

		m3

		155.363

		301.073

		2.111.298

		2.567.734



		AB.58324

		- Đá cấp IV

		m3

		132.526

		292.573

		1.582.669

		2.007.768





Ghi chỳ: Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thỡ chi phớ nhõn cụng nhõn với hệ số 1,2, chi phớ mỏy thi cụng nhõn với hệ số 1,05.


AB.58400- KHOAN ĐÁ ĐÀO HẦM ĐƯỜNG KÍNH 2,4M BẰNG TỔ HỢP  


                   MÁY KHOAN ROBBIN


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật. 


       








Đơn vị tính: đ/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng mỏy khoan Robbin

		

		

		

		

		



		AB.58410

		- Hầm đứng

		100m

		3.366.420

		17.977.977

		1.370.724.685

		1.392.069.082



		AB.58420

		- Hầm nghiờng

		100m

		3.366.420

		19.775.775

		1.507.803.536

		1.530.945.731





AB.58500- PHÁ ĐÁ MỞ RỘNG HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG TỪ TRÊN XUỐNG


    Đơn vị tính: đ/100 m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay

		

		

		

		

		



		AB.58511

		- Đá cấp I

		100m3

		11.192.909

		7.266.999

		16.469.474

		34.929.382



		AB.58512

		- Đá cấp II

		100m3

		9.583.215

		6.683.048

		12.354.418

		28.620.681



		AB.58513

		- Đá cấp III

		100m3

		7.792.107

		6.391.302

		10.292.669

		24.476.078



		AB.58514

		- Đá cấp IV

		100m3

		6.608.342

		6.026.964

		7.723.865

		20.359.171



		

		Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay

		

		

		

		

		



		AB.58521

		- Đá cấp I

		100m3

		11.192.909

		8.720.215

		19.760.528

		39.673.652



		AB.58521

		- Đá cấp II

		100m3

		9.583.215

		8.019.565

		14.820.082

		32.422.862



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.58523

		- Đá cấp III

		100m3

		7.792.107

		7.669.930

		12.354.418

		27.816.455



		AB.58524

		- Đá cấp IV

		100m3

		6.608.342

		7.231.622

		9.261.713

		23.101.677





AB.58600- CÔNG TÁC PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ  nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, ràu định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, dấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua, di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mỡn, lặn kiểm tra bói nổ, xử lý cỏc lỗ nổ mỡn cõm (nếu cú), phỏ đá quá cỡ băng mỡn ốp.


AB.58610- KHOAN NỔ MèN PHÁ ĐÁ DƯỚI NƯỚC, CHIỀU SÂU 3 ( 7M.


          Đơn vị tính: đ/1m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Khoan nổ mỡn phỏ đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3 ( 7m

		

		

		

		

		



		AB.58611

		- Đỏ cấp I

		m3

		111.761

		178.945

		1.996.178

		2.286.884



		AB.58612

		- Đá cấp II

		m3

		105.530

		169.474

		1.899.022

		2.174.026



		AB.58613

		- Đá cấp III

		m3

		98.730

		161.001

		1.825.567

		2.085.298



		AB.58614

		- Đá cấp IV

		m3

		92.321

		154.521

		1.726.683

		1.973.525





Ghi chỳ:

Trường hợp khoan nổ mỡn phỏ đá dưới nước ở độ sâu mặt nước  > 7m thỡ chi phớ vật liệu, nhõn cụng, mỏy thi cụng được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu < 3m thỡ chi phớ vật liệu, nhõn cụng, mỏy thi cụng được nhân hệ số 0,9 so với đơn giá nổ mỡn phỏ đá dưới nước tương ứng.


AB.59000- CÔNG TÁC BỐC XÚC, VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MèN TRONG HẦM


Thành phần cụng việc:

Đào xúc đá nổ mỡn trong hầm bằng mỏy cào vơ, máy xúc lật. Ủi gom đá bằng máy ủi. Chuyển ra bói thải, bói trữ bằng ụtụ chuyờn dụng trong hầm hoặc bằng goũng.


AB.59100 - BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MèN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP


                   MÁY CÀO VƠ, ÔTÔ


         






      Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Xúc chuyển đá nổ mỡn trong hầm bằng tổ hợp mỏy cào vơ, ụtụ 22 tấn, cự ly trung bỡnh

		

		

		

		

		



		AB.59110

		-         

[image: image84.wmf] 500m

		100m3

		

		127.725

		2.695.177

		2.822.902



		AB.59120

		-         

[image: image85.wmf] 1000m

		100m3

		

		127.725

		3.811.026

		3.938.751





AB.59200 - BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MèN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP 


                 MÁY XÚC LẬT, ễTễ


     






      Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Xúc chuyển đá nổ mỡn trong hầm bằng tổ hợp mỏy xỳc lật, ụtụ 10 tấn, cự ly trung bỡnh

		

		

		

		

		



		AB.59210

		-          

[image: image86.wmf] 500m

		100m3

		

		127.725

		4.590.385

		4.718.110



		AB.59220

		-          

[image: image87.wmf] 1000m

		100m3

		

		127.725

		6.164.156

		6.291.881





AB.59300 - BỐC XÚC VẬN CHUYỂN ĐÁ NỔ MèN TRONG HẦM BẰNG TỔ HỢP


                   MÁY XÚC LẬT, XE GOềNG


     






      Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Xúc chuyển đá nổ mỡn trong hầm bằng tổ hợp mỏy xỳc lật, xe goũng 3 tấn, cự ly trung bỡnh

		

		

		

		

		



		AB.59310

		-      

[image: image88.wmf] 500m

		100m3

		

		322.942

		21.589.543

		21.912.485



		AB.59320

		-      

[image: image89.wmf] 1000m

		100m3

		

		322.942

		23.961.936

		24.284.878





AB.59400 - XÚC CHUYỂN ĐÁ NỔ MèN TRONG HẦM BẰNG MÁY XÚC LẬT 


                    CỰ LY TRUNG BèNH ≤ 100M


                                                 


      Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.59410

		Xúc chuyển đá nổ mỡn trong hầm bằng tổ hợp mỏy xỳc lật

		100m3

		

		78.840

		2.436.154

		2.514.994





AB.60000 - ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRèNH BẰNG MÁY


AB.61000 - ĐẮP ĐẤT, CÁT MẶT BẰNG CÔNG TRèNH BẰNG TÀU HÚT


Thành phần cụng việc:


- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo gỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trỡnh.


- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trỡnh. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


          Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp đất, cát mặt bằng công trỡnh bằng tàu hỳt, cự ly

		

		

		

		

		



		AB.61110

		-         

[image: image90.wmf] 500m

		100m3

		

		68.916

		1.178.618

		1.247.534



		AB.61120

		-         

[image: image91.wmf] 1000m

		100m3

		

		91.888

		2.200.971

		2.292.859





AB.62000 - SAN ĐẦM ĐẤT MẶT BẰNG

Thành phần cụng việc:

San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


        







                     Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		San đầm đất bằng máy đầm 9 tấn, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.62111

		-     K = 0,85

		100m3

		

		29.104

		231.027

		260.131



		AB.62112

		-     K = 0,90

		100m3

		

		29.104

		313.748

		342.852



		AB.62113

		-     K = 0,95

		100m3

		

		29.104

		431.383

		460.487



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		San đầm đất bằng máy đầm 16 tấn, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.62121

		-     K = 0,85

		100m3

		

		29.104

		188.950

		218.054



		AB.62122

		-     K = 0,90

		100m3

		

		29.104

		275.552

		304.656



		AB.62123

		-     K = 0,95

		100m3

		

		29.104

		374.509

		403.613



		AB.62124

		-     K = 0,98

		100m3

		

		29.104

		464.620

		493.724



		

		San đầm đất bằng máy đầm 25 tấn, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.62131

		-     K = 0,85

		100m3

		

		29.104

		185.480

		214.584



		AB.62132

		-     K = 0,90

		100m3

		

		29.104

		254.846

		283.950



		AB.62133

		-     K = 0,95

		100m3

		

		29.104

		356.692

		385.796



		AB.62134

		-     K = 0,98

		100m3

		

		29.104

		445.151

		474.255





Ghi chú: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trỡnh khụng yờu cầu độ đầm chặt thỡ chi phớ nhõn công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với đơn giá san đầm đất mặt bằng K = 0,85.

AB.63000 - ĐẮP ĐÊ ĐẬP, KÊNH MƯƠNG


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30 m thành từng lớp, đầm chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trỡnh theo yờu cầu kỹ thuật.


         Đơn vị tính: đ/100m3


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 9 tấn, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.63111

		-    ó 

[image: image92.wmf] 1,65T/m3

		100m3

		

		58.207

		257.739

		315.946



		AB.63112

		-    ó 

[image: image93.wmf] 1,75T/m3

		100m3

		

		58.207

		361.674

		419.881



		AB.63113

		-    ó 

[image: image94.wmf] 1,80T/m3

		100m3

		

		58.207

		445.486

		503.693



		AB.63114

		-    ó > 1,80T/m3

		100m3

		

		58.207

		473.371

		531.578



		

		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 16 tấn, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.63121

		-    ó 

[image: image95.wmf] 1,65T/m3

		100m3

		

		58.207

		220.442

		278.649



		AB.63122

		-    ó 

[image: image96.wmf] 1,75T/m3

		100m3

		

		58.207

		307.044

		365.251



		AB.63123

		-    ó 

[image: image97.wmf] 1,80T/m3

		100m3

		

		58.207

		379.757

		437.964



		AB.63124

		-    ó > 1,80T/m3

		100m3

		

		58.207

		425.580

		483.787



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm 25 tấn, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.63131

		-    ó 

[image: image98.wmf] 1,65T/m3

		100m3

		

		58.207

		210.280

		268.487



		AB.63132

		-    ó 

[image: image99.wmf] 1,75T/m3

		100m3

		

		58.207

		293.914

		352.121



		AB.63133

		-    ó 

[image: image100.wmf] 1,80T/m3

		100m3

		

		58.207

		361.517

		419.724



		AB.63134

		-    ó > 1,80T/m3

		100m3

		

		58.207

		399.494

		457.701





AB.64000 - ĐẮP NỀN ĐƯỜNG


Thành phần cụng việc:


- Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30 m, đầm đất theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.


         Đơn vị tính: đ/100m3


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp nền đường 


Máy đầm 9T, mỏy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.64111

		-     K = 0,85

		100m3

		

		68.433

		275.222

		343.655



		AB.64112

		-     K = 0,90

		100m3

		

		68.433

		375.303

		443.736



		AB.64113

		-     K = 0,95

		100m3

		

		68.433

		525.424

		593.857



		

		Máy đầm 16T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.64121

		-     K = 0,85

		100m3

		

		68.433

		231.739

		300.172



		AB.64122

		-     K = 0,90

		100m3

		

		68.433

		320.418

		388.851



		AB.64123

		-     K = 0,95

		100m3

		

		68.433

		445.611

		514.044



		AB.64124

		-     K = 0,98

		100m3

		

		68.433

		559.370

		627.803



		

		Máy đầm 25T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.64131

		-     K = 0,85

		100m3

		

		68.433

		220.121

		288.554



		AB.64132

		-     K = 0,90

		100m3

		

		68.433

		305.010

		373.443



		AB.64133

		-     K = 0,95

		100m3

		

		68.433

		425.761

		494.194



		AB.64134

		-     K = 0,98

		100m3

		

		68.433

		530.924

		599.357





AB.65100 - ĐẮP ĐẤT CÔNG TRèNH BẰNG ĐẦM CÓC


         








          Đơn vị tính: đ/100m3


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp đất công trỡnh bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.65110

		-     K = 0,85

		100m3

		

		353.771

		367.509

		721.280



		AB.65120

		-     K = 0,90

		100m3

		

		406.147

		421.920

		828.067



		AB.65130

		-     K = 0,95

		100m3

		

		467.712

		485.876

		953.588





AB.66000 - ĐẮP CÁT CÔNG TRèNH


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, san cát đó cú sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


          








          Đơn vị tính: đ/100m3


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp cát công trỡnh


Máy đầm 9T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.66111

		-     K = 0,85

		100m3

		5.809.518

		58.994

		243.393

		6.111.905



		AB.66112

		-     K = 0,90

		100m3

		5.809.518

		58.994

		347.781

		6.216.293



		AB.66113

		-     K = 0,95

		100m3

		5.809.518

		58.994

		427.845

		6.296.357



		AB.66114

		-     K = 0,98

		100m3

		5.809.518

		58.994

		475.384

		6.343.896



		

		Máy đầm 16T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.66121

		-     K = 0,85

		100m3

		5.809.518

		58.994

		199.775

		6.068.287



		AB.66122

		-     K = 0,90

		100m3

		5.809.518

		58.994

		296.445

		6.164.957



		AB.66123

		-     K = 0,95

		100m3

		5.809.518

		58.994

		364.923

		6.233.435



		AB.66124

		-     K = 0,98

		100m3

		5.809.518

		58.994

		412.869

		6.281.381



		

		Đắp cát công trỡnh


Máy đầm 25T, máy ủi 110CV

		

		

		

		

		



		AB.66131

		-     K = 0,85

		100m3

		5.809.518

		58.994

		200.742

		6.069.254



		AB.66132

		-     K = 0,90

		100m3

		5.809.518

		58.994

		239.759

		6.108.271



		AB.66133

		-     K = 0,95

		100m3

		5.809.518

		58.994

		347.560

		6.216.072



		AB.66134

		-     K = 0,98

		100m3

		5.809.518

		58.994

		385.213

		6.253.725



		

		Đắp cát công trỡnh bằng máy đầm cóc

		

		

		

		

		



		AB.66141

		-     K = 0,85

		100m3

		5.809.518

		169.902

		209.280

		6.188.700



		AB.66142

		-     K = 0,90

		100m3

		5.809.518

		182.488

		224.782

		6.216.788



		AB.66143

		-     K = 0,95

		100m3

		5.809.518

		188.387

		239.315

		6.237.220



		AB.66144

		-     K = 0,98

		100m3

		5.809.518

		201.366

		271.289

		6.282.173





Ghi chỳ:


Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trỡnh san nền khụng yờu cầu độ đầm chặt thỡ chi phớ nhõn cụng, mỏy thi cụng được nhân hệ số 0,85 so với đơn giá đắp cát công trỡnh K = 0,85.


AB.67000 - ĐẮP ĐÁ CÔNG TRèNH


AB.67100 - ĐẮP ĐÁ CÔNG TRèNH BẰNG ĐÁ HỖN HỢP


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, san đá đó cú sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


          








          Đơn vị tính: đ/100m3


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp đá công trỡnh bằng đá hỗn hợp

		

		

		

		

		



		AB.67110

		- Mỏy ủi 180CV

		100m3

		

		213.184

		2.052.584

		2.265.768



		AB.67120

		- Mỏy ủi 320CV

		100m3

		

		213.184

		1.927.525

		2.140.709





Ghi chỳ: Đơn giá đắp đá công trỡnh được tính cho 100m3 đó đầm lèn chặt chưa tính chi phí vật liệu.


AB.68100 - ĐẮP ĐÁ ĐẬP BÊ TÔNG BẢN MẶT


AB.68110 - ĐẮP LỚP ĐỆM DƯỚI LỚP BÊ TÔNG BẢN MẶT 


                    BẰNG ĐÁ Dmax 

[image: image101.wmf] 80mm


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén. Hoàn thiện mái taluy bằng quả đầm 16T, gọt sửa mái đắp bằng máy đào kết hợp thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Chi phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá)


          








          Đơn vị tính: đ/100m3


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.68110

		Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax 

[image: image102.wmf] 80mm

		100m3

		

		502.234

		4.414.055

		4.916.289





AB.68120 - ĐẮP LỚP CHUYỂN TIẾP GIỮA LỚP ĐỆM VÀ THÂN ĐẬP 


                    BẰNG ĐÁ Cể Dmax 

[image: image103.wmf] 400mm


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.68120

		Đắp đá lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax  

[image: image104.wmf] 400mm

		100m3

		

		117.988

		1.830.967

		1.948.955





AB.68200 - ĐẮP THÂN ĐẬP BẰNG ĐÁ CÓ DMAX 

[image: image105.wmf] 800MM, DMAX 

[image: image106.wmf] 1200MM


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


          








          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đắp thân đập bằng đá

		

		

		

		

		



		AB.68210

		- Đá có max 

[image: image107.wmf] 800mm

		100m3

		

		117.988

		1.667.109

		1.785.097



		AB.68220

		- Đá có max 

[image: image108.wmf] 1200mm

		100m3

		

		117.988

		1.331.594

		1.449.582





AB.68300 - ĐẮP LỚP GIA CỐ MÁI ĐẬP BẰNG ĐÁ TẢNG 0,45m 

[image: image109.wmf] D 

[image: image110.wmf] 1m


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, ủi đẩy đá vào vị trí đắp, xúc, xếp đảm bảo sự ổn định giữa các viên đá và tạo thành mái dốc, chọn nhặt và chèn đá hộc, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


          








          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.68310

		Đắp lớp gia cố mái đập đá tảng 0,45m 

[image: image111.wmf] D 

[image: image112.wmf] 1m

		100m3

		

		318.567

		2.532.057

		2.850.624





AB.68400 - ĐẮP ĐÁ NÚT HẦM


Thành phần cụng việc:

Dùng máy ủi đắp đá có sẵn tại nơi đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật


          








          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.68410

		Đắp đá nút hầm bằng máy ủi

		100m3

		

		

		1.202.293

		1.202.293





AB.70000 - CễNG TÁC NẠO VẫT CÁC CễNG TRèNH THUỶ


Thuyết minh và quy định áp dụng:


Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trỡnh hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trỡnh thực hiện cụng tỏc nạo vột khỏc nhau, nờn cụng tỏc nạo vột cụng trỡnh thuỷ được tính đơn giá cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sụng, cuốc biển nhiều gầu.


Cụng tỏc nạo vột cụng trỡnh thuỷ được tính đơn giá theo nhóm tàu, theo từng loại dất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bỡnh thường, tốc độ dũng chảy 

[image: image113.wmf] 2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện quy định trong đơn giá được điều chỉnh như sau.

1- Nạo vột cỏc cụng trỡnh thuỷ ở khu nước cảng, vũng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.


2- Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quang năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển Định an, Cửa đáy, Cửa hội, Lạch giang, Cửa việt, Lệ môn, Diêm điền hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng 

[image: image114.wmf] cấp 3 hoặc nơi có dũng chảy thường xuyên > 2m/s, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.

3- Nạo vột bằng tàu hỳt:


Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài quy định trong đơn giá thỡ cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thỡ được nhân hệ số 1,07 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút tương ứng.


- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét 

[image: image115.wmf] 0,4m thỡ đơn giá nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.


4- Nạo vột bằng tàu cuốc sụng, cuốc biển: 


- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu < 6m hoặc > 9m thỡ đơn giá nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.


- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét < 0,4m thỡ đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.


5- Nạo vột bằng tàu hỳt bụng tự hành:


Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất 

[image: image116.wmf] 2500CV và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500CV, nếu độ sâu hạ gầu < 4m hoặc > 6m đối với tàu có công suất 

[image: image117.wmf] 2500CV và < 5m hoặc > 9m đối với tàu có công suất > 2500CV thỡ đơn giá được nhân 1,15 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.


AB.71000 - NẠO VẫT BẰNG TÀU HÚT


Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi quy định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá). 


AB.71100 - NẠO VẫT BẰNG TÀU HÚT CễNG SUẤT ≤ 1000CV


          








          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vột bằng tàu hỳt cụng suất 

[image: image118.wmf] 1000CV, chiều sõu nạo vột 

[image: image119.wmf] 6m, chiều cao ống xả 

[image: image120.wmf] 3m, chiều dài ống xả 

[image: image121.wmf] 300m

		

		

		

		

		



		AB.71110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		117.681

		1.730.446

		1.848.127



		AB.71120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		152.700

		2.369.797

		2.522.497



		AB.71130

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		198.307

		2.855.766

		3.054.073



		AB.71140

		Đất sét dính

		100m3

		

		257.758

		3.757.062

		4.014.820



		AB.71150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		333.905

		5.568.743

		5.902.648





AB.71200 - NẠO VẫT BẰNG TÀU HÚT CễNG SUẤT 

[image: image122.wmf] 2000CV


          








          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vột bằng tàu hỳt cụng suất 

[image: image123.wmf] 2000CV, chiều sõu nạo vột 

[image: image124.wmf] 8m, chiều cao ống xả 

[image: image125.wmf] 5m, chiều dài ống xả 

[image: image126.wmf] 500m

		

		

		

		

		



		AB.71210

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		29.318

		2.158.151

		2.187.469



		AB.71220

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		38.277

		2.973.941

		3.012.218



		AB.71230

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		46.828

		3.579.067

		3.625.895



		AB.71240

		Đất sét dính

		100m3

		

		64.338

		5.011.442

		5.075.780



		AB.71250

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		99.764

		6.880.373

		6.980.137





AB.71300 - NẠO VẫT BẰNG TÀU HÚT CễNG SUẤT > 2000CV










                    Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vột tàu hỳt cụng suất >2000CV, chiều sõu nạo vột 

[image: image127.wmf] 9m, chiều cao ống xả 

[image: image128.wmf] 6m, chiều dài ống xả 

[image: image129.wmf] 500m

		

		

		

		

		



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.71310

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		26.875

		2.123.756

		2.150.631



		AB.71320

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		34.612

		2.937.390

		2.972.002



		AB.71330

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		42.756

		3.506.914

		3.549.670



		AB.71340

		Đất sét dính

		100m3

		

		59.044

		4.491.621

		4.550.665



		AB.71350

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		91.213

		6.533.505

		6.624.718





AB.72000 - NẠO VẫT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN, CUỐC SễNG


 Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ vào xà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).


AB.72100 - NẠO VẫT BẰNG TÀU CUỐC BIỂN










                    Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu cuốc biển 2085CV độ sâu hạ gầu từ 6 ( 9 m.

		

		

		

		

		



		AB.72110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		132.340

		2.419.810

		2.552.150



		AB.72120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		148.221

		3.274.309

		3.422.530



		AB.72130

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		181.204

		3.979.865

		4.161.069



		AB.72140

		Đất sét dính

		100m3

		

		427.561

		4.688.049

		5.115.610



		AB.72150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		590.441

		6.548.618

		7.139.059





AB.72200 - NẠO VẫT BẰNG TÀU CUỐC SễNG          











                    Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vột bằng tàu cuốc sụng

		

		

		

		

		



		AB.72210

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		104.217

		2.254.636

		2.358.853



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giỏ

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.72220

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		116.795

		3.086.849

		3.203.644



		AB.72230

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		142.670

		3.732.325

		3.874.995



		AB.72240

		Đất sét dính

		100m3

		

		336.370

		4.219.486

		4.555.856



		AB.72250

		Đất sột nửa cứng, sột cứng

		100m3

		

		449.212

		6.465.507

		6.914.719





AB.73000 - NẠO VẫT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH


 Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trỡnh, vận chuyển đất cát đến bói đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).


AB.73100 - NẠO VẫT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CễNG SUẤT 

[image: image130.wmf] 2500CV










                    Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vột bằng tàu hỳt bụng tự hành cụng suất




[image: image131.wmf] 2500CV độ sâu hạ gầu từ 4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất 

[image: image132.wmf] 6km

		

		

		

		

		



		AB.73110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		76.961

		2.621.705

		2.698.666



		AB.73120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		89.177

		3.592.707

		3.681.884



		AB.73130

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		109.944

		4.342.698

		4.452.642



		AB.73140

		Đất sét dính

		100m3

		

		152.700

		5.389.060

		5.541.760



		AB.73150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		277.711

		7.768.015

		8.045.726





AB.73200 - NẠO VẫT BẰNG TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH CễNG SUẤT > 2500CV










                     Đơn vị tính: đ/100m3 

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giỏ



		

		Nạo vột bằng tàu hỳt


bụng tự hành cụng suất


> 2500CV độ sâu hạ gầu 


từ 5 đến 9 m, cự ly vận chuyển đất 

[image: image133.wmf] 6km

		

		

		

		

		



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.73210

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		72.889

		2.080.558

		2.153.447



		AB.73220

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		84.698

		2.860.589

		2.945.287



		AB.73230

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		104.243

		3.380.728

		3.484.971



		AB.73240

		Đất sét dính

		100m3

		

		144.963

		4.759.532

		4.904.495



		AB.73250

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		263.459

		6.580.199

		6.843.658





AB.74100 - NẠO VÉT BẰNG TÀU HÚT PHUN, HÚT BỤNG TỰ HÀNH, ĐỔ ĐẤT


                   BẰNG HỆ THỐNG THUỶ LỰC XẢ ĐÁY


 Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trỡnh, vận chuyển đất cát đến bói đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).










                    Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vột bằng tàu hỳt phun, hỳt bụng tự hành cụng suất >2500CV độ sâu hạ gầu từ 5 đến 9 m, cự ly vận chuyển đất 

[image: image134.wmf] 6km

		

		

		

		

		



		AB.74110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		53.751

		7.099.144

		7.152.895



		AB.74120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		62.302

		8.459.805

		8.522.107



		AB.74130

		Cỏt hạt mịn

		100m3

		

		76.147

		10.170.545

		10.246.692



		AB.74140

		Đất sét dính

		100m3

		

		106.687

		12.610.873

		12.717.560



		AB.74150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		194.235

		18.221.118

		18.415.353





AB.75100 - XÓI HÚT ĐẤT TỪ TÀU HÚT BỤNG, PHUN LÊN BỜ


 Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, xúi làm loóng hỗn hợp bựn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ bằng hệ thống bơm thuỷ lực 1510CV. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.










                    Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ

		

		

		

		

		



		AB.75110

		Chiều dài ống 

[image: image135.wmf] 300m

		100m3

		78.750

		10.638

		1.437.056

		1.526.444



		AB.75120

		Chiều dài ống 

[image: image136.wmf] 500m

		100m3

		86.625

		12.766

		1.676.565

		1.775.956



		AB.75130

		Chiều dài ống 

[image: image137.wmf] 800m

		100m3

		94.500

		14.893

		1.836.238

		1.945.631



		AB.75140

		Chiều dài ống 

[image: image138.wmf] 1000m

		100m3

		102.375

		19.148

		2.075.747

		2.197.270





AB.81100 - NẠO VÉT KÊNH MƯƠNG BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY


 Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện công tác nạo vét theo yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá tính cho trường hợp đổ đất một bên).










                    Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Máy đào gầu dây < 0,4m3, chiều cao đổ đất 

[image: image139.wmf] 3m

		

		

		

		

		



		AB.81111

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		68.916

		1.045.218

		1.114.134



		AB.81112

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15 %, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		1.159.242

		1.228.158



		AB.81113

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		68.916

		1.349.282

		1.418.198



		AB.81114

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng


Máy đào gầu dây 

[image: image140.wmf] 0,4m3, chiều cao đổ đất > 3m

		100m3

		

		68.916

		1.539.322

		1.608.238



		AB.81121

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		68.916

		1.311.274

		1.380.190



		AB.81122

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		1.463.306

		1.532.222



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giỏ



		AB.81123

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		68.916

		1.672.349

		1.741.265



		AB.81124

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng 


Máy đào gầu dây 

[image: image141.wmf] 0,65m3, chiều cao đổ đất 

[image: image142.wmf] 3m

		100m3

		

		68.916

		1.919.401

		1.988.317



		AB.81131

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		68.916

		813.244

		882.160



		AB.81132

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		920.250

		989.166



		AB.81133

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		68.916

		1.027.256

		1.096.172



		AB.81134

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng


Máy đào gầu dây 

[image: image143.wmf] 0,65m3, chiều cao đổ đất > 3m

		100m3

		

		68.916

		1.241.267

		1.310.183



		AB.81141

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		68.916

		1.027.256

		1.096.172



		AB.81142

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		1.155.663

		1.224.579



		AB.81143

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		68.916

		1.305.471

		1.374.387



		AB.81144

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng


Máy đào gầu dây 

[image: image144.wmf] 1,2m3, chiều cao đổ đất 

[image: image145.wmf] 3m

		100m3

		

		68.916

		1.540.884

		1.609.800



		AB.81151

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		68.916

		794.513

		863.429



		AB.81152

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		893.827

		962.743



		AB.81153

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		68.916

		1.026.246

		1.095.162



		AB.81154

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng


Máy đào gầu dây 

[image: image146.wmf] 1,2m3, chiều cao đổ đất > 3m

		100m3

		

		68.916

		1.191.770

		1.260.686



		AB.81161

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		68.916

		1.026.246

		1.095.162



		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.81162

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		1.125.560

		1.194.476



		AB.81163

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		68.916

		1.291.084

		1.360.000



		AB.81164

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		

		68.916

		1.489.712

		1.558.628





Ghi chỳ:


Đơn giá tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất 2 bên thỡ chi phớ nhõn cụng, mỏy thi cụng được nhân với hệ số 0,85 so với đơn giá đổ đất một bên tương ứng.


AB.81200 - NẠO VÉT DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY ĐÀO GẦU DÂY


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên xà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong đơn giá).


                 






          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 

[image: image147.wmf] 1,6m3 chiều sõu 

[image: image148.wmf] 6m

		

		

		

		

		



		AB.81211

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		1.385.546

		1.454.462



		AB.81212

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi 

		100m3

		

		68.916

		1.519.631

		1.588.547



		AB.81213

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến đất sét dính

		100m3

		

		68.916

		1.743.107

		1.812.023



		AB.81214

		Đất sột nửa cứng, sột cứng


Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 

[image: image149.wmf] 2,3m3 chiều sõu 

[image: image150.wmf] 6m

		100m3

		

		68.916

		2.905.178

		2.974.094



		AB.81221

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng 


tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		1.188.658

		1.257.574



		AB.81222

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi 

		100m3

		

		68.916

		1.350.748

		1.419.664





		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.81223

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến đất sét dính

		100m3

		

		68.916

		1.512.838

		1.581.754



		AB.81224

		Đất sét nửa cứng, sét cứng


Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 

[image: image151.wmf] 1,6m3 chiều sõu > 6m ( 9m

		100m3

		

		68.916

		2.269.257

		2.338.173



		AB.81231

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		

		68.916

		1.653.717

		1.722.633



		AB.81232

		Đất thịt pha cỏt, pha sột cú lẫn sỏi

		100m3

		

		68.916

		1.787.802

		1.856.718



		AB.81233

		Đất thịt pha cát, pha sét 
cú lẫn sỏi, vỏ sũ, hến đất sét dính

		100m3

		

		68.916

		2.055.972

		2.124.888



		AB.81234

		Đất sét nửa cứng, sét cứng


Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây 

[image: image152.wmf] 2,3m3 chiều sõu > 6m ( 9m

		100m3

		

		68.916

		3.039.263

		3.108.179



		AB.81241

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn 

		100m3

		

		68.916

		1.446.095

		1.515.011



		AB.81242

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi 

		100m3

		

		68.916

		1.668.571

		1.737.487



		AB.81243

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến đất sét dính

		100m3

		

		68.916

		1.891.048

		1.959.964



		AB.81244

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		68.916

		2.836.571

		2.905.487





AB. 81300- NẠO VÉT BẰNG TÀU ĐÀO


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, làm phao tiờu bỏo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo 1200CV. Bốc xúc đất, đá mồ côi lên xà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thụng thuỷ trong phạm vi cụng trỡnh (Vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong đơn giá).


        







          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đào đất, đá đổ lên xà lan, bằng tàu đào, chiều sâu đào 9 ( 15m

		

		

		

		

		



		AB.81310

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn.

		100m3

		

		71.777

		3.948.456

		4.020.233



		AB.81320

		Đất thịt pha cỏt, pha sột cú lẫn sỏi

		100m3

		

		75.765

		5.400.864

		5.476.629





		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AB.81330

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sũ, hến đất sét dính

		100m3

		

		80.251

		7.785.464

		7.865.715



		AB.81340

		Đất sét nửa cứng, sột cứng

		100m3

		

		89.223

		10.787.937

		10.877.160



		AB.81350

		Đá mồ côi đường kính 1 ( 3m

		100m3

		

		417.206

		58.290.843

		58.708.049





Ghi chỳ:


Chiều sâu đào từ 15 ( 20m thỡ đơn giá nạo vét bằng tàu đào được nhân hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá nạo vét bằng tàu đào tương ứng.


AB. 82000- ĐÀO PHÁ ĐÁ, BỐC XÚC ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG TẦU ĐÀO


Thành phần cụng việc:


Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, tiến hành phá đá theo quy trỡnh, lặn kiểm tra sau khi phỏ. Đối với công tác bốc xúc đá lên xà lan, lặn kiểm tra bói đá sau khi phá bằng máy hoặc bói đá sau khi nổ mỡn, di chuyển tầu đến vị trí bốc xúc. Bốc xúc đá sau khi phá bằng tầu đào lên xà lan, lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xỳc và lặn kiểm tra trong quỏ trỡnh bốc xỳc.


        







          Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ sâu 

[image: image153.wmf] 10m

		

		

		

		

		



		AB.82110

		- Đá cấp I, II

		100m3

		

		403.748

		158.478.812

		158.882.560



		AB.82120

		- Đá cấp III, IV

		100m3

		

		348.918

		137.560.220

		137.909.138



		AB.82210

		Bốc xúc đá sau khi phá bằng tầu hoặc đá sau nổ mỡn lờn xà lan, độ sâu 

[image: image154.wmf] 10m

		100m3

		

		623.067

		20.101.649

		20.724.716





Ghi chỳ: Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước >10m ( 20m được nhân hệ số 1,25, từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá đào đá và bốc xúc đá tương ứng.

AB. 90000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT BẰNG TÀU KÉO, XÀ LAN VÀ 


                     TÀU HÚT BỤNG TỰ HÀNH 


Thành phần cụng việc:


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên xà lan bằng tàu kéo.


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành công suất 

[image: image155.wmf] 2500CV và cụng suất > 2500CV.


AB. 91000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI BẰNG TÀU KÉO, XÀ LAN






         




         Đơn vị tính: đ/100m3

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo 360CV, xà lan 400T

		

		

		

		

		



		AB.91111

		Vận chuyển 1km đầu 
Vận chuyển 1km tiếp theo

		100m3

		

		

		410.955

		410.955



		AB.91121

		Cự ly    < 6km

		100m3

		

		

		348.490

		348.490



		AB.91122

		Cự ly 6 ( 20km

		100m3

		

		

		312.326

		312.326



		AB.91123

		Cự ly    > 20km

		100m3

		

		

		302.463

		302.463



		

		Vận chuyển đất, đá đổ đi bằng tàu kéo 1200CV, xà lan 800T ( 1000T

		

		

		

		

		



		AB.91211

		Vận chuyển 1km đầu 

Vận chuyển 1km tiếp theo

		100m3

		

		

		673.275

		673.275



		AB.91221

		Cự ly    < 6km

		100m3

		

		

		565.551

		565.551



		AB.91222

		Cự ly 6 ( 20km

		100m3

		

		

		511.689

		511.689



		AB.91223

		Cự ly    > 20km

		100m3

		

		

		484.758

		484.758





AB. 92000 - VẬN CHUYỂN ĐẤT, CÁT ĐỔ ĐI 1KM TIẾP THEO NGOÀI 6KM ĐẦU 


                     BẰNG TẦU HÚT BỤNG TỰ HÀNH






          




  Đơn vị tính: đ/100m3/1km


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 6 ( 20 km, tàu hỳt bụng tự hành 

		

		

		

		

		



		AB.92110

		Cụng suất < 2500CV

		100m3

		

		

		209.126

		209.126



		AB.92120

		Cụng suất < 5000CV

		100m3

		

		

		349.760

		349.760



		AB.92130

		Cụng suất > 5000CV

		100m3

		

		

		185.834

		185.834





Ghi chỳ: Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thỡ đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.


CHƯƠNG III


CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC,


KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI


AC.10000 - CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC


Quy định áp dụng:


- Đơn giá đóng cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với đơn giá đóng cọc tương ứng. Chi phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.


- Khi đóng, ép cọc xiên thỡ chi phớ nhõn cụng, mỏy thi cụng được nhân hệ số 1,22 so đơn giá đóng cọc tương ứng.


- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thỡ chi phớ nhõn cụng và mỏy thi cụng đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với đơn giá đóng, ép cọc tương ứng. Trong bảng đơn giá chưa tính đến công tác gia công chế tạo cọc dẫn.


- Đơn giá đóng cọc bằng máy đóng cọc trên mặt nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi.


- Trong chi phí vật liệu khác đó tớnh đến chi phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.


- Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau:


+ Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I 

[image: image156.wmf] 60% chiều dài cọc ngập đất thỡ ỏp dụng đơn giá đất cấp I.


- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thỡ ỏp dụng đơn giá đất cấp II.


Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thỡ đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng đơn giá đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong đơn giá).


- Công tác đóng cọc ống các loại chưa tính đến các chi phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lũng cọc.


I- Công tác đóng cọc ván thép (cọc larsen), cọc ống thép, cọc thép hỡnh được tính đơn giá cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trỡnh. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thỡ chi phớ vật liệu cọc được xác định như sau:


    1) Chi phí tính theo thời gian và môi trường


Chi phớ vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong cụng trỡnh 

[image: image157.wmf] 1 thỏng bằng 1,17%. Thời gian cọc nằm lại trong cụng trỡnh từ thỏng thứ 2 trở đi thỡ cứ mỗi thỏng chi phớ vật liệu cọc được tính thêm như sau: 


a/ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng


b/ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng


c/Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng


     2) Hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũ cọc


a/ Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5%/1 lần đóng nhổ


b/ Đóng vào đất, đá, có ứng suất 

[image: image158.wmf] 5 kg/cm2 bằng 4,5% cho 1 lần đóng nhổ 


Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thỡ phần cọc cắt để lại công trỡnh được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trỡnh.


AC.11000 - ĐÓNG CỌC BẰNG THỦ CễNG


Thành phần cụng việc:

Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m


AC.11100 - ĐÓNG CỌC TRE


                Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc tre chiều dài cọc 

[image: image159.wmf] 2,5m

		

		

		

		

		



		AC.11110

		Cấp đất:      - Bùn

		100m

		190.470

		58.839

		

		249.309



		AC.11111

		                     - Đất cấp I

		100m

		198.008

		71.203

		

		269.211



		AC.11112

		                     - Đất cấp II

		100m

		198.008

		76.746

		

		274.754



		

		Đóng cọc tre chiều dài cọc > 2,5m

		

		

		

		

		



		AC.11120

		Cấp đất:      - Bùn

		100m

		200.298

		89.537

		

		289.835



		AC.11121

		                     - Đất cấp I

		100m

		200.298

		107.871

		

		308.169



		AC.11122

		                     - Đất cấp II

		100m

		200.298

		119.809

		

		320.107





AC.11200 - ĐÓNG CỌC GỖ (HOẶC CỌC TRÀM) ễ 8 - 10 CM


     








     Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc gỗ chiều dài cọc 

[image: image160.wmf] 2,5m

		

		

		

		

		



		AC.11210

		Cấp đất:      - Bùn

		100m

		424.043

		71.203

		

		495.246



		AC.11211

		                     - Đất cấp I

		100m

		425.874

		92.522

		

		518.396



		AC.11212

		                     - Đất cấp II

		100m

		425.874

		98.064

		

		523.938



		

		Đóng cọc gỗ chiều dài cọc > 2,5m

		

		

		

		

		



		AC.11220

		Cấp đất:      - Bùn

		100m

		420.647

		123.220

		

		543.867



		AC.11221

		                     - Đất cấp I

		100m

		422.668

		139.422

		

		562.090



		AC.11222

		                     - Đất cấp II

		100m

		422.668

		154.345

		

		577.013





ĐÓNG CỪ GỖ

   






                  








    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cừ gỗ loại I, chiều dài cừ 

[image: image161.wmf] 4m


Chiều dày cừ 

[image: image162.wmf] 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11311

		- Đất cấp I

		100m

		39.867

		1.343.057

		

		1.382.924



		AC.11312

		- Đất cấp II

		100m

		39.867

		1.628.723

		

		1.668.590



		

		Chiều dày cừ > 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11321

		- Đất cấp I

		100m

		39.867

		1.368.639

		

		1.408.506



		AC.11322

		- Đất cấp II

		100m

		39.867

		1.713.997

		

		1.753.864



		

		Đóng cừ gỗ loại I, chiều dài cừ > 4m


Chiều dày cừ 

[image: image163.wmf] 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11411

		- Đất cấp I

		100m

		36.855

		1.492.286

		

		1.529.141



		AC.11412

		- Đất cấp II

		100m

		36.855

		1.824.852

		

		1.861.707



		

		Chiều dày cừ > 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11421

		- Đất cấp I

		100m

		36.855

		1.551.977

		

		1.588.832



		AC.11422

		- Đất cấp II

		100m

		36.855

		1.978.344

		

		2.015.199



		

		Đóng cừ gỗ loại II, chiều dài cừ 

[image: image164.wmf] 4m


Chiều dày cừ 

[image: image165.wmf] 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11511

		- Đất cấp I

		100m

		39.867

		1.765.161

		

		1.805.028



		AC.11512

		- Đất cấp II

		100m

		39.867

		1.978.344

		

		2.018.211



		

		Chiều dày cừ > 8cm

		100m

		

		

		

		



		AC.11521

		- Đất cấp I

		100m

		39.867

		1.901.598

		

		1.941.465



		AC.11522

		- Đất cấp II

		100m

		39.867

		2.055.090

		

		2.094.957



		

		Đóng cừ gỗ loại II, chiều dài cừ >4m


Chiều dày cừ 

[image: image166.wmf] 8cm

		

		

		

		

		



		AC.11611

		- Đất cấp I

		100m

		36.855

		1.858.961

		

		1.895.816



		AC.11612

		- Đất cấp II

		100m

		36.855

		2.097.727

		

		2.134.582



		

		Chiều dày cừ >8cm

		

		

		

		

		



		AC.11621

		- Đất cấp I

		100m

		36.855

		2.033.772

		

		2.070.627



		AC.11622

		- Đất cấp II

		100m

		36.855

		2.136.100

		

		2.172.955





AC.11700 - LÀM TƯỜNG CHẮN ĐẤT BẰNG GỖ VÁN

Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, đóng cây chống, nhổ cây chống, gia công lắp dựng, tháo dỡ ván tường chắn (vật liệu đó tớnh luõn chuyển).


               





                          Đơn vị tính: đồng/100m2

		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhõn cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		AC.11710

		Làm tường chắn đất bằng gỗ ván

		100m2

		1.755.313

		1.092.566

		

		2.847.879





AC.12000 - ĐÓNG CỌC BẰNG MÁY


AC.12100 - ĐÓNG CỌC GỖ

    








    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc gỗ trên mặt đất 


Chiều dài cọc 

[image: image167.wmf] 10m

		

		

		

		

		



		AC.12111

		- Đất cấp I

		100m

		371.175

		234.502

		2.169.142

		2.774.819



		AC.12112

		- Đất cấp II

		100m

		371.175

		239.192

		2.285.494

		2.895.861



		

		Chiều dài cọc >10m

		

		

		

		

		



		AC.12121

		- Đất cấp I

		100m

		371.175

		335.125

		3.266.179

		3.972.479



		AC.12122

		- Đất cấp II

		100m

		371.175

		358.149

		4.230.242

		4.959.566



		

		Đóng cọc gỗ trên mặt nước


Chiều dài cọc 

[image: image168.wmf] 10m

		

		

		

		

		



		AC.12211

		- Đất cấp I

		100m

		373.013

		285.666

		2.592.997

		3.251.676



		AC.12212

		- Đất cấp II

		100m

		373.013

		358.149

		2.784.148

		3.515.310



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		

		



		AC.12221

		- Đất cấp I

		100m

		373.013

		400.785

		3.906.118

		4.679.916



		AC.12222

		- Đất cấp II

		100m

		373.013

		436.600

		4.255.175

		5.064.788





AC.12300 - ĐÓNG CỪ GỖ


    








     Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cừ gỗ

		

		

		

		

		



		AC.12311

		- Đất cấp I

		100m

		

		264.348

		2.525.858

		2.790.206



		AC.12312

		- Đất cấp II

		100m

		

		278.844

		2.664.373

		2.943.217





AC.12400 - ĐÓNG CỌC CỪ MÁNG BÊ TÔNG DỰ ỨNG LỰC BẰNG BÚA RUNG 


                   KẾT HỢP XÓI NƯỚC ĐẦU CỌC.

Thành phần cụng việc:

Chuẩn bị, di chuyển mỏy thi cụng, thỏo hệ thộp hỡnh định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.


AC.12410 - ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN

    








    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực


Chiều cao mỏng cọc (cm)

		

		

		

		

		



		AC.12411

		30-50 cm

		100m

		421.367

		565.114

		9.788.943

		10.775.424



		AC.12412

		60-84 cm

		100m

		471.716

		941.857

		15.878.386

		17.291.959



		AC.12413

		94-120 cm

		100m

		521.870

		1.424.271

		23.932.165

		25.878.306





AC.12420 - ĐÓNG CỌC DƯỚI NƯỚC

    








    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực


Chiều cao mỏng cọc (cm)

		

		

		

		

		



		AC.12421

		30-50 cm

		100m

		421.367

		647.814

		18.529.196

		19.598.377



		AC.12422

		60-84 cm

		100m

		471.716

		1.047.528

		30.182.235

		31.701.479



		AC.12423

		94-120 cm

		100m

		521.870

		1.585.076

		45.443.111

		47.550.057





AC.13000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG MÁY CÓ


                    TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 

[image: image169.wmf] 1,2T

    








    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc 

[image: image170.wmf] 24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.13111

		Kích thước cọc:

		100m

		

		204.656

		2.072.833

		2.277.489



		

		- 20x20cm

		

		

		

		

		



		AC.13112

		- 25x25cm

		100m

		

		213.184

		2.418.306

		2.631.490



		AC.13113

		- 30x30cm

		100m

		

		289.930

		2.936.514

		3.226.444





		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.13121

		Kích thước cọc:

		100m

		

		223.416

		2.262.843

		2.486.259



		

		- 20x20cm

		

		

		

		

		



		AC.13122

		- 25x25cm

		100m

		

		276.286

		2.798.325

		3.074.611



		AC.13123

		- 30x30cm

		100m

		

		332.566

		3.368.354

		3.700.920



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc >24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.13211

		Kích thước cọc:

		100m

		

		167.136

		1.692.814

		1.859.950



		

		- 20x20cm

		

		

		

		

		



		AC.13212

		- 25x25cm

		100m

		

		200.393

		2.029.649

		2.230.042



		AC.13213

		- 30x30cm

		100m

		

		245.588

		2.487.400

		2.732.988



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.13221

		Kích thước cọc:

		100m

		

		201.245

		2.038.286

		2.239.531



		

		- 20x20cm

		

		

		

		

		



		AC.13222

		- 25x25cm

		100m

		

		233.649

		2.366.485

		2.600.134



		AC.13223

		- 30x30cm

		100m

		

		296.752

		3.005.608

		3.302.360





AC.14000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY 


                    CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 

[image: image171.wmf] 1,8T    











    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc 

[image: image172.wmf] 24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.14111

		Kích thước cọc:  20x20cm

		100m

		

		162.872

		2.192.249

		2.355.121



		AC.14112

		- 25x25cm

		100m

		

		195.276

		2.628.403

		2.823.679



		AC.14113

		- 30x30cm

		100m

		

		240.471

		3.236.724

		3.477.195



		AC.14114

		- 35x35cm

		100m

		

		293.341

		3.948.344

		4.241.685



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.14121

		Kớch thước cọc:  20x20cm

		100m

		

		195.276

		2.628.403

		2.823.679



		AC.14122

		- 25x25cm

		100m

		

		234.502

		3.156.379

		3.390.881



		AC.14123

		- 30x30cm

		100m

		

		283.961

		3.822.089

		4.106.050



		AC.14124

		- 35x35cm

		100m

		

		353.885

		4.740.308

		5.094.193



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.14211

		Kích thước cọc:  20x20cm

		100m

		

		156.903

		2.111.905

		2.268.808



		AC.14212

		- 25x25cm

		100m

		

		173.958

		2.341.460

		2.515.418



		AC.14213

		- 30x30cm

		100m

		

		213.184

		2.869.436

		3.082.620



		AC.14214

		- 35x35cm

		100m

		

		245.588

		3.305.590

		3.551.178





		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.14221

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		

		189.307

		2.548.059

		2.737.366



		AC.14222

		- 25x25cm

		100m

		

		219.153

		2.949.780

		3.168.933



		AC.14223

		- 30x30cm

		100m

		

		266.906

		3.592.534

		3.859.440



		AC.14224

		- 35x35cm

		100m

		

		328.303

		4.418.931

		4.747.234





AC.15000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY 


                    CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 

[image: image173.wmf] 2,5T    











    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc 

[image: image174.wmf] 24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.15111

		Kích thước cọc:  25x25cm

		100m

		

		187.602

		2.817.881

		3.005.483



		AC.15112

		- 30x30cm

		100m

		

		218.300

		3.240.563

		3.458.863



		AC.15113

		- 35x35cm

		100m

		

		253.262

		3.761.871

		4.015.133



		AC.15114

		- 40x40cm

		100m

		

		312.101

		4.649.503

		4.961.604



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.15121

		Kích thước cọc:  25x25cm

		100m

		

		208.920

		3.029.222

		3.238.142



		AC.15122

		- 30x30cm

		100m

		

		265.200

		3.719.602

		3.984.802



		AC.15123

		- 35x35cm

		100m

		

		306.984

		4.579.056

		4.886.040



		AC.15124

		- 40x40cm

		100m

		

		377.761

		5.311.705

		5.689.466



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.15211

		Kích thước cọc:  25x25cm

		100m

		

		170.547

		2.789.702

		2.960.249



		AC.15212

		- 30x30cm

		100m

		

		197.834

		3.170.116

		3.367.950



		AC.15213

		- 35x35cm

		100m

		

		225.122

		3.719.602

		3.944.724



		AC.15214

		- 40x40cm

		100m

		

		276.286

		4.564.967

		4.841.253



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.15221

		Kích thước cọc:  25x25cm

		100m

		

		204.656

		2.986.954

		3.191.610



		AC.15222

		- 30x30cm

		100m

		

		225.122

		3.592.798

		3.817.920



		AC.15223

		- 35x35cm

		100m

		

		269.464

		4.452.251

		4.721.715



		AC.15224

		- 40x40cm

		100m

		

		308.690

		5.100.364

		5.409.054





AC.16000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT ĐẤT BẰNG BÚA MÁY 


                    CÓ TRỌNG LƯỢNG ĐẦU BÚA 

[image: image175.wmf] 3,5T    











    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn 


cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc 

[image: image176.wmf] 24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.16111

		Kích thước cọc:  30x30cm

		100m

		

		199.540

		3.298.289

		3.497.829



		AC.16112

		- 35x35cm

		100m

		

		234.502

		3.848.004

		4.082.506



		AC.16113

		- 40x40cm

		100m

		

		281.402

		4.607.904

		4.889.306



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.16121

		Kích thước cọc:  30x30cm

		100m

		

		234.502

		4.009.685

		4.244.187



		AC.16122

		- 35x35cm

		100m

		

		268.611

		4.607.904

		4.876.515



		AC.16123

		- 40x40cm

		100m

		

		306.984

		5.529.485

		5.836.469



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m


Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.16211

		Kích thước cọc:  30x30cm

		100m

		

		167.989

		3.185.113

		3.353.102



		AC.16212

		- 35x35cm

		100m

		

		195.276

		3.702.491

		3.897.767



		AC.16213

		- 40x40cm

		100m

		

		239.618

		4.543.232

		4.782.850



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.16221

		Kích thước cọc:  30x30cm

		100m

		

		203.804

		3.864.172

		4.067.976



		AC.16222

		- 35x35cm

		100m

		

		238.766

		4.527.064

		4.765.830



		AC.16223

		- 40x40cm

		100m

		

		288.224

		5.432.476

		5.720.700





AC.17000 - ĐÓNG CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP TRÊN MẶT NƯỚC BẰNG TÀU


                   ĐÓNG CỌC 

[image: image177.wmf] 1,8T











    Đơn vị tính: đồng/100m


		Mó hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhõn


 cụng

		Mỏy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 

[image: image178.wmf] 1,8T chiều dài cọc 

[image: image179.wmf] 24m

		

		

		

		

		



		AC.17111

		Kích thước cọc:  

		100m

		

		261.363

		12.632.924

		12.894.287



		

		          - 30x30cm

		

		

		

		

		



		AC.17112

		- 35x35cm

		100m

		

		289.930

		14.057.301

		14.347.231



		AC.17113

		- 40x40cm

		100m

		

		331.287

		16.081.519

		16.412.806



















_1470649519.unknown



_1470649551.unknown



_1470649567.unknown



_1470649575.unknown



_1470649579.unknown



_1470649581.unknown



_1470649582.unknown



_1470649580.unknown



_1470649577.unknown



_1470649578.unknown



_1470649576.unknown



_1470649571.unknown



_1470649573.unknown



_1470649574.unknown



_1470649572.unknown



_1470649569.unknown



_1470649570.unknown



_1470649568.unknown



_1470649559.unknown



_1470649563.unknown



_1470649565.unknown



_1470649566.unknown



_1470649564.unknown



_1470649561.unknown



_1470649562.unknown



_1470649560.unknown



_1470649555.unknown



_1470649557.unknown



_1470649558.unknown



_1470649556.unknown



_1470649553.unknown



_1470649554.unknown



_1470649552.unknown



_1470649535.unknown



_1470649543.unknown



_1470649547.unknown



_1470649549.unknown



_1470649550.unknown



_1470649548.unknown



_1470649545.unknown



_1470649546.unknown



_1470649544.unknown



_1470649539.unknown



_1470649541.unknown



_1470649542.unknown



_1470649540.unknown



_1470649537.unknown



_1470649538.unknown



_1470649536.unknown



_1470649527.unknown



_1470649531.unknown



_1470649533.unknown



_1470649534.unknown



_1470649532.unknown



_1470649529.unknown



_1470649530.unknown



_1470649528.unknown



_1470649523.unknown



_1470649525.unknown



_1470649526.unknown



_1470649524.unknown



_1470649521.unknown



_1470649522.unknown



_1470649520.unknown



_1470649487.unknown



_1470649503.unknown



_1470649511.unknown



_1470649515.unknown



_1470649517.unknown



_1470649518.unknown



_1470649516.unknown



_1470649513.unknown



_1470649514.unknown



_1470649512.unknown



_1470649507.unknown



_1470649509.unknown



_1470649510.unknown



_1470649508.unknown



_1470649505.unknown



_1470649506.unknown



_1470649504.unknown



_1470649495.unknown



_1470649499.unknown



_1470649501.unknown



_1470649502.unknown



_1470649500.unknown



_1470649497.unknown



_1470649498.unknown



_1470649496.unknown



_1470649491.unknown



_1470649493.unknown



_1470649494.unknown



_1470649492.unknown



_1470649489.unknown



_1470649490.unknown



_1470649488.unknown



_1470649455.unknown



_1470649471.unknown



_1470649479.unknown



_1470649483.unknown



_1470649485.unknown



_1470649486.unknown



_1470649484.unknown



_1470649481.unknown



_1470649482.unknown



_1470649480.unknown



_1470649475.unknown



_1470649477.unknown



_1470649478.unknown



_1470649476.unknown



_1470649473.unknown



_1470649474.unknown



_1470649472.unknown



_1470649463.unknown



_1470649467.unknown



_1470649469.unknown



_1470649470.unknown



_1470649468.unknown



_1470649465.unknown



_1470649466.unknown



_1470649464.unknown



_1470649459.unknown



_1470649461.unknown



_1470649462.unknown



_1470649460.unknown



_1470649457.unknown



_1470649458.unknown



_1470649456.unknown



_1470649439.unknown



_1470649447.unknown



_1470649451.unknown



_1470649453.unknown



_1470649454.unknown



_1470649452.unknown



_1470649449.unknown



_1470649450.unknown



_1470649448.unknown



_1470649443.unknown



_1470649445.unknown



_1470649446.unknown



_1470649444.unknown



_1470649441.unknown



_1470649442.unknown



_1470649440.unknown



_1470649423.unknown



_1470649431.unknown



_1470649435.unknown



_1470649437.unknown



_1470649438.unknown



_1470649436.unknown



_1470649433.unknown



_1470649434.unknown



_1470649432.unknown



_1470649427.unknown



_1470649429.unknown



_1470649430.unknown



_1470649428.unknown



_1470649425.unknown



_1470649426.unknown



_1470649424.unknown



_1470649415.unknown



_1470649419.unknown



_1470649421.unknown



_1470649422.unknown



_1470649420.unknown



_1470649417.unknown



_1470649418.unknown



_1470649416.unknown



_1470649411.unknown



_1470649413.unknown



_1470649414.unknown



_1470649412.unknown



_1470649409.unknown



_1470649410.unknown



_1470649407.unknown



_1470649408.unknown



_1470649405.unknown



_1470649406.unknown



_1470649404.unknown






Don Gia/1665_2006_QD-UBND_150806_NB_4#TRANG.NH.doc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 

[image: image1.wmf] 1,8T chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		AC.17211

		Kích thước cọc:


- 30x30cm

		100m

		

		215.315

		12.059.312

		12.274.627



		AC.17212

		- 35x35cm

		100m

		

		258.805

		13.460.436

		13.719.241



		AC.17213

		- 40x40cm

		100m

		

		301.015

		15.328.602

		15.629.617





AC.18000 - TÀU ĐÓNG CỌC 

[image: image2.wmf] 2,5T

Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 

[image: image3.wmf] 2,5T chiều dài cọc 

[image: image4.wmf] 24m

		

		

		

		

		



		AC.18111

		Kích thước cọc:


- 30x30cm

		100m

		

		255.820

		11.662.895

		11.918.715



		AC.18112

		- 35x35cm

		100m

		

		277.139

		13.095.703

		13.372.842



		AC.18113

		- 40x40cm

		100m

		

		321.055

		15.904.704

		16.225.759



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 

[image: image5.wmf] 2,5T chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		AC.18211

		Kích thước cọc:


- 30x30cm

		100m

		

		188.881

		10.775.098

		10.963.979



		AC.18212

		- 35x35cm

		100m

		

		213.184

		11.079.339

		11.292.523



		AC.18213

		- 40x40cm

		100m

		

		285.240

		12.207.907

		12.493.147





AC.19000 - TÀU ĐÓNG CỌC 

[image: image6.wmf] 3,5T

Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 

[image: image7.wmf] 3,5T chiều dài cọc 

[image: image8.wmf] 24m

		

		

		

		

		



		AC.19111

		Kích thước cọc:


- 30x30cm

		100m

		

		184.191

		10.863.281

		11.047.472



		AC.19112

		- 35x35cm

		100m

		

		216.595

		12.559.644

		12.776.239



		AC.19113

		- 40x40cm

		100m

		

		245.161

		14.195.423

		14.440.584



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa 

[image: image9.wmf] 3,5T chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		AC.19211

		Kích thước cọc:


- 30x30cm

		100m

		

		116.825

		10.136.268

		10.253.093



		AC.19212

		- 35x35cm

		100m

		

		200.393

		11.060.668

		11.261.061



		AC.19213

		- 40x40cm

		100m

		

		237.060

		12.240.041

		12.477.101





AC.21000 - ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT BẰNG MÁY ĐÓNG CỌC HOẶC BÚA RUNG


AC.21110 - ĐÓNG CỌC TRÊN CẠN


AC.21120 - ĐÓNG CỌC TRÊN MẶT NƯỚC


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.21111

		Đường kính cọc:


        

[image: image10.wmf] 550mm

		100m

		

		363.265

		11.891.902

		12.255.167



		AC.21112

		        

[image: image11.wmf] 800mm

		100m

		

		451.949

		10.605.443

		11.057.392



		AC.21113

		        

[image: image12.wmf] 1000mm

		100m

		

		541.486

		12.089.107

		12.630.593



		

		Đóng cọc trên mặt nước 

		

		

		

		

		



		AC.21121

		Đường kính cọc:


        

[image: image13.wmf] 550mm

		100m

		

		652.342

		22.272.376

		22.924.718



		AC.21122

		        

[image: image14.wmf] 800mm

		100m

		

		746.143

		21.582.328

		22.328.471



		AC.21123

		        

[image: image15.wmf] 1000mm

		100m

		

		852.735

		24.913.074

		25.765.809





AC.21200 - ĐÓNG CỌC ỐNG BTCT DƯỚI NƯỚC BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC BÚA


        THUỶ LỰC 

[image: image16.wmf] 7,5 tấn


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5T

		

		

		

		

		



		AC.21211

		Đường kính cọc:


        

[image: image17.wmf] 600mm

		100m

		

		598.145

		36.116.480

		36.714.625



		AC.21212

		        

[image: image18.wmf] 800mm

		100m

		

		625.560

		37.709.451

		38.335.011



		AC.21213

		        

[image: image19.wmf] 1000mm

		100m

		

		657.959

		39.592.054

		40.250.013





Ghi chú: Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc (C96) búa thuỷ lực 7,5T áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối 

[image: image20.wmf] 50m.

AC.22000 - ĐÓNG CỌC VÁN THÉP, CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong đơn giá.


AC.22100 - ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (CỌC LARSEN) TRÊN MẶT ĐẤT


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ván thép trên mặt đất

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc 

[image: image21.wmf] 12m

		

		

		

		

		



		AC.22111

		- Đất cấp I

		100m

		

		438.308

		3.546.623

		3.984.931



		AC.22112

		- Đất cấp II

		100m

		

		560.520

		4.561.537

		5.122.057



		

		Chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		

		



		AC.22121

		- Đất cấp I

		100m

		

		399.715

		3.234.342

		3.634.057



		AC.22122

		- Đất cấp II

		100m

		

		511.359

		4.126.574

		4.637.933





AC.22200 - ĐÓNG CỌC VÁN THÉP (LARSEN) TRÊN MẶT NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ván thép trên mặt nước.

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc 

[image: image22.wmf] 12m

		

		

		

		

		



		AC.22211

		- Đất cấp I

		100m

		

		712.136

		16.485.429

		17.197.565



		AC.22212

		- Đất cấp II

		100m

		

		930.371

		27.990.148

		28.920.519



		

		Chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		

		



		AC.22221

		- Đất cấp I

		100m

		

		675.380

		17.588.118

		18.263.498



		AC.22222

		- Đất cấp II

		100m

		

		843.536

		22.660.486

		23.504.022





AC.22300 - ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG BÚA MÁY CÓ


         TRỌNG LƯỢNG BÚA 

[image: image23.wmf] 1,8 TẤN


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ống thép trên mặt đất

		

		

		

		

		



		AC.22311

		Đường kính cọc 

[image: image24.wmf] 300mm 

		100m

		

		163.561

		1.985.217

		2.148.778



		AC.22312

		

[image: image25.wmf] 500mm

		100m

		

		171.831

		2.085.593

		2.257.424



		

		Đóng cọc ống thép trên mặt nước

		

		

		

		

		



		AC.22321

		Đường kính cọc 

[image: image26.wmf] 300mm 

		100m

		

		317.015

		8.609.633

		8.926.648



		AC.22322

		

[image: image27.wmf] 500mm

		100m

		

		332.177

		9.013.952

		9.346.129





AC.22400 - ĐÓNG CỌC ỐNG THÉP BẰNG TÀU ĐÓNG CỌC


         BÚA THUỶ LỰC 

[image: image28.wmf] 7,5 TẤN


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ống thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực 7,5T

		

		

		

		

		



		AC.22410

		Đường kính cọc

		

		

		

		

		



		

		

[image: image29.wmf] 600mm

		100m

		

		520.884

		32.061.214

		32.582.098



		AC.22420

		

[image: image30.wmf] 800mm

		100m

		

		545.807

		33.509.370

		34.055.177



		AC.22430

		

[image: image31.wmf] 1000mm

		100m

		

		573.222

		35.102.341

		35.675.563





ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (THÉP U, I) CAO > 100MM


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc thép hình trên mặt đất

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc 

[image: image32.wmf] 10m

		

		

		

		

		



		AC.22511

		- Đất cấp I

		100m

		

		203.992

		1.845.017

		2.049.009



		AC.22512

		- Đất cấp II

		100m

		

		215.019

		1.944.748

		2.159.767



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		

		



		AC.22521

		- Đất cấp I

		100m

		

		288.530

		2.596.827

		2.885.357



		AC.22522

		- Đất cấp II

		100m

		

		308.745

		2.778.770

		3.087.515



		

		Đóng cọc thép hình trên mặt nước

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc 

[image: image33.wmf] 10m

		

		

		

		

		



		AC.22611

		- Đất cấp I

		100m

		

		472.307

		12.185.417

		12.657.724



		AC.22612

		- Đất cấp II

		100m

		

		521.008

		12.926.062

		13.447.070



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		

		



		AC.22621

		- Đất cấp I

		100m

		

		696.055

		17.201.606

		17.897.661



		AC.22622

		- Đất cấp II

		100m

		

		740.621

		18.278.909

		19.019.530





ĐÓNG CỌC THÉP HÌNH (LOẠI THÉP U, I) CAO 

[image: image34.wmf] 100MM


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc thép hình trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.22711

		- Đất cấp I

		100m

		

		114.861

		1.662.178

		1.777.039



		AC.22712

		- Đất cấp II

		100m

		

		137.833

		1.745.287

		1.883.120



		

		Đóng cọc thép hình dưới nước

		

		

		

		

		



		AC.22721

		- Đất cấp I

		100m

		

		160.805

		13.497.865

		13.658.670



		AC.22722

		- Đất cấp II

		100m

		

		183.777

		14.397.201

		14.580.978





AC.23100 - NHỔ CỌC THÉP HÌNH, THÉP ỐNG


        (Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc)


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép làm tường chắn đất, làm sàn thao tác

		

		

		

		

		



		AC.23110

		Trên cạn

		100m

		

		122.212

		2.601.207

		2.723.419



		AC.23120

		Dưới nước

		100m

		

		261.882

		4.960.629

		5.222.511





AC.23200 - NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG BÚA RUNG, CẦN CẨU


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nhổ cọc ván thép Larsen 3, Larsen 4

		

		

		

		

		



		AC.23210

		Trên cạn

		100m

		

		328.501

		5.956.647

		6.285.148



		AC.23220

		Dưới nước

		100m

		

		396.499

		9.597.083

		9.993.582





AC.24000 - LÀM CỌC CÁT BẰNG PHƯƠNG PHÁP ÉP RUNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc 

[image: image35.wmf] 7m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24111

		Đường kính cọc φ 330mm

		100m

		911.196

		298.457

		4.285.062

		5.494.715



		AC.24112

		φ 430mm

		100m

		1.590.343

		534.238

		4.570.733

		6.695.314



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24121

		Đường kính cọc φ 330mm

		100m

		911.196

		319.775

		4.570.733

		5.801.704



		AC.24122

		φ 430mm

		100m

		1.590.343

		572.611

		4.999.239

		7.162.193



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc 

[image: image36.wmf] 12m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24211

		Đường kính cọc φ 330mm

		100m

		911.196

		341.094

		3.856.556

		5.108.846



		AC.24212

		φ 430mm

		100m

		1.590.343

		610.558

		4.113.659

		6.314.560



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24221

		Đường kính cọc φ 330mm

		100m

		911.196

		362.412

		4.113.659

		5.387.267



		AC.24222

		φ 430mm

		100m

		1.590.343

		648.931

		4.499.315

		6.738.589



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24311

		Đường kính cọc φ 330mm

		100m

		911.196

		383.731

		3.470.900

		4.765.827



		AC.24312

		φ 430mm

		100m

		1.590.343

		686.878

		3.699.437

		5.976.658



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24321

		Đường kính cọc φ 330mm

		100m

		911.196

		405.049

		3.699.437

		5.015.682



		AC.24322

		φ 430mm

		100m

		1.590.343

		725.251

		4.142.226

		6.457.820





AC.25000 - ÉP TRƯỚC CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dài đoạn cọc 

[image: image37.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.25111

		Kích thước cọc

		

		

		

		

		



		

		15x15cm

		100m

		

		293.651

		2.250.930

		2.544.581



		AC.25112

		20x20cm

		100m

		

		531.913

		3.261.826

		3.793.739



		AC.25113

		25x25cm

		100m

		

		626.426

		3.841.407

		4.467.833



		AC.26111

		30x30cm

		100m

		

		901.174

		5.702.739

		6.603.913



		AC.26112

		35x35cm

		100m

		

		1.226.476

		7.761.289

		8.987.765



		AC.26113

		40x40cm

		100m

		

		1.595.738

		10.570.931

		12.166.669



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.25121

		Kích thước cọc

		

		

		

		

		



		

		15x15cm

		100m

		

		337.611

		2.587.895

		2.925.506



		AC.25122

		20x20cm

		100m

		

		611.040

		3.747.057

		4.358.097



		AC.25123

		25x25cm

		100m

		

		764.899

		4.690.560

		5.455.459



		AC.26121

		30x30cm

		100m

		

		1.098.993

		6.954.560

		8.053.553



		AC.26122

		35x35cm

		100m

		

		1.494.631

		9.458.202

		10.952.833



		AC.26123

		40x40cm

		100m

		

		1.943.020

		12.309.571

		14.252.591



		

		Chiều dài đoạn cọc > 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.25211

		Kích thước cọc

		

		

		

		

		



		

		15x15cm

		100m

		

		272.550

		2.089.186

		2.361.736



		AC.25212

		20x20cm

		100m

		

		494.547

		3.032.690

		3.527.237



		AC.25213

		25x25cm

		100m

		

		549.497

		3.369.655

		3.919.152



		AC.26211

		30x30cm

		100m

		

		791.275

		5.007.283

		5.798.558



		AC.26212

		35x35cm

		100m

		

		1.077.013

		6.815.469

		7.892.482



		AC.26213

		40x40cm

		100m

		

		1.397.919

		8.860.109

		10.258.028



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.25221

		Kích thước cọc

		

		

		

		

		



		

		15x15cm

		100m

		

		320.027

		2.453.109

		2.773.136



		AC.25222

		20x20cm

		100m

		

		538.507

		3.302.262

		3.840.769



		AC.25223

		25x25cm

		100m

		

		674.782

		4.110.979

		4.785.761



		AC.26221

		30x30cm

		100m

		

		971.510

		6.120.013

		7.091.523



		AC.26222

		35x35cm

		100m

		

		1.323.188

		8.303.745

		9.626.933



		AC.26223

		40x40cm

		100m

		

		1.718.825

		10.807.386

		12.526.211





AC.27000 - ÉP, NHỔ CỌC CỪ LARSEN BẰNG MÁY ÉP THUỶ LỰC


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ép, nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thuỷ lực

		

		

		

		

		



		AC.27110

		Nhổ cọc

		100m

		

		328.501

		2.965.545

		3.294.046



		AC.27120

		Ép cọc

		100m

		

		987.801

		4.448.317

		5.436.118





Ghi chú: Vật liệu cọc chưa tính trong đơn giá.


AC.28000 - ÉP SAU CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đào hố, dựng cọc đến độ sâu cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật, neo cọc, ép cọc hoàn chỉnh bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ép sau cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc 

[image: image38.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.28111

		Kích thước cọc 10x10cm

		100m

		

		457.181

		494.197

		951.378



		AC.28112

		15x15cm

		100m

		

		549.497

		593.986

		1.143.483



		AC.28113

		20x20cm

		100m

		

		685.772

		743.671

		1.429.443



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.28121

		Kích thước cọc 10x10cm

		100m

		

		525.319

		567.851

		1.093.170



		AC.28122

		15x15cm

		100m

		

		632.141

		681.896

		1.314.037



		AC.28123

		20x20cm

		100m

		

		822.926

		890.980

		1.713.906



		

		Ép sau cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc > 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.28212

		Kích thước cọc 15x15cm

		100m

		

		510.812

		551.219

		1.062.031



		AC.28213

		20x20cm

		100m

		

		624.228

		674.769

		1.298.997



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.28222

		Kích thước cọc 15x15cm

		100m

		

		585.104

		632.002

		1.217.106



		AC.28223

		20x20cm

		100m

		

		702.037

		760.303

		1.462.340





AC.29000 - CÔNG TÁC NỐI CỌC


AC.29100 - NỐI CỌC VÁN THÉP LARSEN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo bản táp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối cọc ván thép Larsen

		

		

		

		

		



		AC.29111

		- Trên cạn

		1mối


nối

		110.760

		22.972

		256.164

		389.896



		AC.29121

		- Dưới nước

		1mối


nối

		110.760

		29.864

		446.030

		586.654







AC.29200 - NỐI CỌC ỐNG THÉP, CỌC THÉP HÌNH



Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc ván thép, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối cọc ống thép, cọc thép hình

		

		

		

		

		



		AC.29211

		- Cọc thép hình

		1mối


nối

		179.369

		68.916

		61.492

		309.777



		AC.29221

		- Cọc ống thép

		1mối


nối

		153.508

		114.861

		86.088

		354.457





AC.29300 - NỐI CỌC BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối cọc vuông

		

		

		

		

		



		AC.29311

		Kích thước cọc 20x20cm

		1mối


nối

		92.105

		13.324

		12.064

		117.493



		AC.29321

		25x25cm

		1mối


nối

		101.324

		15.621

		14.477

		131.422



		AC.29331

		30x30cm

		1mối


nối

		112.857

		35.377

		18.096

		166.330





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AC.29341

		35x35cm

		1mối


nối

		216.048

		37.215

		21.715

		274.978



		AC.29351

		40x40cm

		1mối


nối

		357.521

		44.106

		27.747

		429.374





AC.29400 - NỐI CỌC ỐNG BÊ TÔNG CỐT THÉP


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối loại cọc bê tông cốt thép

		

		

		

		

		



		AC.29411

		Đường kính cọc 

[image: image39.wmf] 600mm

		1mối


nối

		240.324

		34.458

		44.637

		319.419



		AC.29421

		

[image: image40.wmf]1000mm

		1mối


nối

		492.586

		68.916

		90.481

		651.983





Ghi chú:


Chi phí thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc.


AC.30000 - CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI


Thuyết minh và quy định áp dụng:


Đơn giá công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được tính cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan < 30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn, từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước < 4m, tốc độ dòng chảy < 2m/s), mực nước thuỷ triều lên và xuống chênh lệch 

[image: image41.wmf] 1,5m, chiều sâu khoan ngàm vào đá bằng 1 lần đường kính. Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:


- Trường hợp độ sâu khoan > 30m thì từ m thứ 31 trở đi đơn giá được nhân với hệ số 1,015 so với đơn giá tương ứng.


- Khoan ở nơi có dòng chảy > 2m/s được nhân với hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, vùng cửa sông, cửa biển, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.


- Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.


- Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu > 4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá tương ứng; khoan ở khu vực thuỷ triều mạnh, chênh lệch mực nước thuỷ triều lúc nước lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thuỷ triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá khoan tương ứng.


- Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ > 30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá tương ứng.


- Trường hợp chiều sâu khoan ngàm vào đá > 1 lần đường kính cọc thì cứ 1m khoan sâu thêm vào đá được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đá tương ứng.


- Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến 

[image: image42.wmf] 10cm thì đơn giá khoan vào đất này được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đất tương ứng.


AC.31000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN LẮC CÓ ỐNG VÁCH


(Không sử dụng dung dịch khoan)

Thành phần công việc:


Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AC.31100 - KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31110

		- 800mm

		m

		134.640

		96.483

		418.211

		649.334



		AC.31120

		- 1000mm

		m

		157.080

		106.131

		460.032

		723.243



		AC.31130

		- 1200mm

		m

		190.740

		116.239

		501.853

		808.832



		AC.31140

		- 1300mm

		m

		201.960

		121.752

		533.219

		856.931



		AC.31150

		- 1400mm

		m

		224.400

		127.266

		554.129

		905.795



		AC.31160

		- 1500mm

		m

		246.840

		138.292

		606.405

		991.537



		AC.31170

		- 2000mm

		m

		269.280

		177.804

		1.028.097

		1.475.181





AC. 31200 - KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31210

		- 800mm

		m

		134.640

		144.724

		654.518

		933.882



		AC.31220

		- 1000mm

		m

		157.080

		158.967

		868.360

		1.184.407



		AC.31230

		- 1200mm

		m

		190.740

		175.048

		1.133.283

		1.499.071



		AC.31240

		- 1300mm

		m

		201.960

		183.777

		1.272.959

		1.658.696



		AC.31250

		- 1400mm

		m

		224.400

		192.506

		1.412.636

		1.829.542



		AC.31260

		- 1500mm

		m

		246.840

		209.506

		1.540.336

		1.996.682



		AC.31270

		- 2000mm

		m

		269.280

		274.746

		2.663.330

		3.207.356





AC.31300 - KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá trên cạn, bằng máy khoan VRM HD, Lepper 


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31311

		- 800mm

		m

		404.214

		267.855

		1.840.127

		2.512.196



		AC.31312

		- 1000mm

		m

		468.661

		294.503

		2.122.419

		2.885.583



		AC.31313

		- 1200mm

		m

		572.967

		323.907

		2.425.622

		3.322.496



		AC.31314

		- 1300mm

		m

		638.822

		339.758

		2.655.638

		3.634.218



		AC.31315

		- 1400mm

		m

		677.892

		356.435

		2.885.654

		3.919.981



		AC.31316

		- 1500mm

		m

		733.237

		387.769

		3.136.580

		4.257.586



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31321

		- 800mm

		m

		347.849

		243.826

		1.442.827

		2.034.502



		AC.31322

		- 1000mm

		m

		412.219

		267.809

		1.725.119

		2.405.147



		AC.31323

		- 1200mm

		m

		501.579

		295.146

		2.122.419

		2.919.144



		AC.31324

		- 1300mm

		m

		557.079

		307.780

		2.279.248

		3.144.107



		AC.31325

		- 1400mm

		m

		591.559

		319.772

		2.440.294

		3.351.625



		AC.31326

		- 1500mm

		m

		646.827

		347.752

		2.642.063

		3.636.642



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31331

		- 800mm

		m

		328.236

		221.865

		1.202.356

		1.752.457



		AC.31332

		- 1000mm

		m

		392.064

		243.826

		1.442.827

		2.078.717



		AC.31333

		- 1200mm

		m

		467.099

		267.809

		1.725.119

		2.460.027



		AC.31334

		- 1300mm

		m

		527.112

		281.133

		1.923.769

		2.732.014



		AC.31335

		- 1400mm

		m

		561.592

		295.146

		2.122.419

		2.979.157



		AC.31336

		- 1500mm

		m

		601.992

		321.104

		2.300.159

		3.223.255



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31341

		- 800mm

		m

		313.213

		181.893

		1.003.706

		1.498.812



		AC.31342

		- 1000mm

		m

		362.716

		191.863

		1.108.258

		1.662.837



		AC.31343

		- 1200mm

		m

		437.209

		219.843

		1.212.811

		1.869.863



		AC.31344

		- 1300mm

		m

		492.631

		230.502

		1.285.998

		2.009.131



		AC.31345

		- 1400mm

		m

		516.834

		241.850

		1.369.640

		2.128.324



		AC.31346

		- 1500mm

		m

		571.947

		321.104

		1.484.648

		2.377.699





AC.31400 - KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá dưới nước, bằng máy khoan VRM HD, Lepper 


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31411

		- 800mm

		m

		404.214

		289.127

		2.916.615

		3.609.956



		AC.31412

		- 1000mm

		m

		468.661

		317.796

		3.287.738

		4.074.195



		AC.31413

		- 1200mm

		m

		572.967

		349.773

		4.162.020

		5.084.760



		AC.31414

		- 1300mm

		m

		638.822

		367.738

		4.771.952

		5.778.512



		AC.31415

		- 1400mm

		m

		677.892

		385.059

		5.393.861

		6.456.812



		AC.31416

		- 1500mm

		m

		733.237

		418.368

		5.864.837

		7.016.442



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31421

		- 800mm

		m

		347.849

		263.169

		2.221.980

		2.832.998



		AC.31422

		- 1000mm

		m

		412.219

		296.478

		2.772.751

		3.481.448



		AC.31423

		- 1200mm

		m

		501.579

		318.439

		3.287.738

		4.107.756



		AC.31424

		- 1300mm

		m

		557.079

		334.428

		3.730.000

		4.621.507



		AC.31425

		- 1400mm

		m

		591.559

		350.417

		4.184.239

		5.126.215



		AC.31426

		- 1500mm

		m

		646.827

		381.061

		4.571.380

		5.599.268



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31431

		- 800mm

		m

		328.236

		211.206

		1.874.663

		2.414.105



		AC.31432

		- 1000mm

		m

		392.064

		232.524

		2.245.787

		2.870.375



		AC.31433

		- 1200mm

		m

		467.099

		255.817

		2.772.751

		3.495.667



		AC.31434

		- 1300mm

		m

		527.112

		268.498

		3.035.366

		3.830.976



		AC.31435

		- 1400mm

		m

		561.592

		281.133

		3.309.958

		4.152.683



		AC.31436

		- 1500mm

		m

		601.992

		305.805

		3.601.287

		4.509.084



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31441

		- 800mm

		m

		313.213

		195.860

		1.635.134

		2.144.207



		AC.31442

		- 1000mm

		m

		362.716

		215.846

		1.814.634

		2.393.196



		AC.31443

		- 1200mm

		m

		437.209

		236.521

		1.898.469

		2.572.199



		AC.31444

		- 1300mm

		m

		492.631

		248.834

		2.089.226

		2.830.691



		AC.31445

		- 1400mm

		m

		516.834

		261.147

		2.268.006

		3.045.987



		AC.31446

		- 1500mm

		m

		571.947

		283.843

		2.463.524

		3.319.314





KHOAN VÀO ĐÁ BẰNG MÁY KHOAN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.31511

		Đá cấp I

		m

		947.523

		362.959

		4.846.744

		6.157.226



		AC.31512

		Đá cấp II

		m

		844.837

		308.745

		4.072.333

		5.225.915



		AC.31513

		Đá cấp III

		m

		786.542

		271.071

		3.378.034

		4.435.647



		AC.31514

		Đá cấp IV

		m

		741.320

		234.316

		2.603.623

		3.579.259



		

		Dưới nước

		

		

		

		

		



		AC.31521

		Đá cấp I

		m

		947.523

		371.689

		6.585.704

		7.904.916



		AC.31522

		Đá cấp II

		m

		844.837

		338.150

		5.598.909

		6.781.896



		AC.31523

		Đá cấp III

		m

		786.542

		284.854

		4.379.496

		5.450.892



		AC.31524

		Đá cấp IV

		m

		741.320

		252.234

		3.531.320

		4.524.874





AC.32000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY PHẢN


         TUẦN HOÀN (có sử dụng dung dịch khoan)

Thành phần công việc:

- Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Chi phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng theo các quy định hiện hành cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.


- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.


AC.32100 - KHOAN VÀO ĐẤT TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32111

		- 800mm

		m

		360.800

		96.483

		364.867

		822.150



		AC.32112

		- 1000mm

		m

		412.343

		106.131

		408.651

		927.125



		AC.32113

		- 1200mm

		m

		463.886

		116.239

		437.840

		1.017.965



		AC.32114

		- 1400mm

		m

		618.514

		127.266

		583.787

		1.329.567



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32121

		- 800mm

		m

		311.105

		77.186

		561.132

		949.423



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AC.32122

		- 1000mm

		m

		357.807

		84.997

		649.459

		1.092.263



		AC.32123

		- 1300mm

		m

		403.184

		93.267

		675.437

		1.171.888



		AC.32124

		- 1500mm

		m

		535.261

		102.915

		914.438

		1.552.614





AC.32200 - KHOAN VÀO ĐẤT DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32211

		- 800mm

		m

		360.800

		144.724

		515.217

		1.020.741



		AC.32212

		- 1000mm

		m

		412.343

		158.967

		627.783

		1.199.093



		AC.32213

		- 1200mm

		m

		463.886

		175.048

		676.131

		1.315.065



		AC.32214

		- 1400mm

		m

		618.514

		192.506

		901.508

		1.712.528



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan ED, KH, Soilmec (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32221

		- 800mm

		m

		311.105

		115.779

		876.202

		1.303.086



		AC.32222

		- 1000mm

		m

		357.807

		124.968

		1.008.843

		1.491.618



		AC.32223

		- 1300mm

		m

		403.184

		140.130

		1.063.422

		1.606.736



		AC.32224

		- 1500mm

		m

		535.261

		153.913

		1.437.436

		2.126.610





AC.32300 - KHOAN ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá cấp I trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32311

		- 800mm

		m

		487.560

		184.696

		1.897.306

		2.569.562



		AC.32312

		- 1000mm

		m

		563.040

		203.073

		2.116.226

		2.882.339



		AC.32313

		- 1200mm

		m

		638.520

		223.289

		2.539.471

		3.401.280



		AC.32314

		- 1400mm

		m

		848.640

		245.802

		2.962.717

		4.057.159





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá cấp I trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32315

		- 800mm

		m

		572.628

		157.129

		3.512.266

		4.242.023



		AC.32316

		- 1000mm

		m

		659.328

		172.750

		4.368.302

		5.200.380



		AC.32317

		- 1300mm

		m

		743.988

		189.750

		5.274.693

		6.208.431



		AC.32318

		- 1500mm

		m

		994.296

		209.046

		6.080.375

		7.283.717



		

		Khoan vào đá cấp II trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32321

		- 800mm

		m

		439.620

		168.156

		1.488.656

		2.096.432



		AC.32322

		- 1000mm

		m

		505.920

		184.696

		1.692.981

		2.383.597



		AC.32323

		- 1200mm

		m

		572.220

		203.533

		2.116.226

		2.891.979



		AC.32324

		- 1400mm

		m

		762.960

		220.532

		2.539.471

		3.522.963



		

		Khoan vào đá cấp II trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32325

		- 800mm

		m

		514.284

		144.265

		3.059.070

		3.717.619



		AC.32326

		- 1000mm

		m

		595.884

		158.508

		3.713.686

		4.468.078



		AC.32327

		- 1300mm

		m

		674.220

		174.588

		4.368.302

		5.217.110



		AC.32328

		- 1500mm

		m

		893.214

		192.047

		5.173.983

		6.259.244





Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá cấp III trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32331

		- 800mm

		m

		387.600

		152.994

		1.269.736

		1.810.330



		AC.32332

		- 1000mm

		m

		448.800

		168.156

		1.474.061

		2.091.017



		AC.32333

		- 1200mm

		m

		510.000

		184.696

		1.692.981

		2.387.677



		AC.32334

		- 1400mm

		m

		677.280

		203.533

		2.116.226

		2.997.039



		

		Khoan vào đá cấp III trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32335

		- 800mm

		m

		461.346

		132.779

		2.605.875

		3.200.000



		AC.32336

		- 1000mm

		m

		531.216

		150.697

		3.109.425

		3.791.338



		AC.32337

		- 1300mm

		m

		600.372

		165.859

		3.550.032

		4.316.263



		AC.32338

		- 1500mm

		m

		796.212

		182.399

		4.330.536

		5.309.147



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá cấp IV trên cạn, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32341

		- 800mm

		m

		391.170

		125.428

		1.065.410

		1.582.008



		AC.32342

		- 1000mm

		m

		420.240

		132.319

		1.269.736

		1.822.295



		AC.32343

		- 1200mm

		m

		478.890

		151.616

		1.488.656

		2.119.162



		AC.32344

		- 1400mm

		m

		638.520

		166.778

		1.692.981

		2.498.279



		

		Khoan vào đá cấp IV trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32345

		- 800mm

		m

		431.562

		130.022

		2.165.268

		2.726.852



		AC.32346

		- 1000mm

		m

		500.208

		142.887

		2.631.052

		3.274.147



		AC.32347

		- 1300mm

		m

		563.040

		157.589

		3.008.715

		3.729.344



		AC.32348

		- 1500mm

		m

		750.924

		173.210

		3.537.444

		4.461.578





AC.32400 - KHOAN ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá cấp I dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32411

		- 800mm

		m

		487.560

		199.398

		2.687.801

		3.374.759



		AC.32412

		- 1000mm

		m

		563.040

		219.154

		3.178.967

		3.961.161



		AC.32413

		- 1200mm

		m

		638.520

		241.207

		3.922.980

		4.802.707



		AC.32414

		- 1400mm

		m

		848.640

		265.558

		4.177.415

		5.291.613



		

		Khoan vào đá cấp I dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32415

		- 800mm

		m

		572.628

		175.966

		4.709.506

		5.458.100



		AC.32416

		- 1000mm

		m

		659.328

		193.425

		5.812.366

		6.665.119



		AC.32417

		- 1300mm

		m

		743.988

		212.722

		7.169.378

		8.126.088



		AC.32418

		- 1500mm

		m

		994.296

		234.316

		7.823.545

		9.052.157



		

		Khoan vào đá cấp II dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32421

		- 800mm

		m

		439.620

		181.480

		2.198.222

		2.819.322



		AC.32422

		- 1000mm

		m

		505.920

		204.452

		2.705.504

		3.415.876





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AC.32423

		- 1200mm

		m

		572.220

		219.613

		3.196.670

		3.988.503



		AC.32424

		- 1400mm

		m

		762.960

		241.667

		3.433.401

		4.438.028



		

		Khoan vào đá cấp II dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32425

		- 800mm

		m

		514.284

		131.860

		4.023.945

		4.670.089





		AC.32426

		- 1000mm

		m

		595.884

		146.103

		4.828.735

		5.570.722



		AC.32427

		- 1300mm

		m

		674.220

		160.805

		5.917.484

		6.752.509



		AC.32428

		- 1500mm

		m

		893.214

		176.426

		6.587.348

		7.656.988



		

		Khoan vào đá cấp III dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32431

		- 800mm

		m

		387.600

		145.643

		1.961.490

		2.494.733



		AC.32432

		- 1000mm

		m

		448.800

		160.345

		2.198.222

		2.807.367



		AC.32433

		- 1200mm

		m

		510.000

		176.426

		2.705.504

		3.391.930



		AC.32434

		- 1400mm

		m

		677.280

		193.885

		2.942.235

		3.813.400



		

		Khoan vào đá cấp III dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32435

		- 800mm

		m

		461.346

		125.428

		3.354.081

		3.940.855



		AC.32436

		- 1000mm

		m

		531.216

		138.292

		3.994.138

		4.663.646



		AC.32437

		- 1300mm

		m

		600.372

		151.616

		4.844.432

		5.596.420



		AC.32438

		- 1500mm

		m

		796.212

		166.778

		5.514.296

		6.477.286



		

		Khoan vào đá cấp IV dưới nước, bằng máy khoan TRC-15 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32441

		- 800mm

		m

		391.170

		135.076

		1.708.643

		2.234.889



		AC.32442

		- 1000mm

		m

		420.240

		148.859

		1.961.490

		2.530.589



		AC.32443

		- 1200mm

		m

		478.890

		163.102

		2.214.338

		2.856.330



		AC.32444

		- 1400mm

		m

		638.520

		180.101

		2.452.656

		3.271.277



		

		Khoan vào đá cấp IV dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32445

		- 800mm

		m

		431.562

		118.996

		2.955.481

		3.506.039



		AC.32446

		- 1000mm

		m

		500.208

		130.941

		3.396.411

		4.027.560



		AC.32447

		- 1300mm

		m

		563.040

		144.265

		4.019.184

		4.726.489



		AC.32448

		- 1500mm

		m

		750.924

		158.508

		4.599.627

		5.509.059





Ghi chú: Máy khoan có momen xoay >200KNm gồm các loại máy BG22, BG25, G30, BG36, B250, B300 hoặc tương tự.

AC.32510 - KHOAN VÀO ĐẤT BẰNG MÁY KHOAN


         CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất bằng máy khoan QJ250 


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32511

		Trên cạn

		m

		162.078

		178.723

		1.084.927

		1.425.728



		AC.32512

		Dưới nước

		m

		188.394

		274.746

		1.576.197

		2.039.337





AC.32520 - KHOAN VÀO ĐÁ, TRÊN CẠN BẰNG MÁY KHOAN 


         CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan 


QJ 250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32521

		Đá cấp I

		m

		1.203.192

		395.580

		5.226.798

		6.825.570



		AC.32522

		Đá cấp II

		m

		1.085.280

		355.149

		4.441.821

		5.882.250



		AC.32523

		Đá cấp III

		m

		966.144

		327.582

		3.465.386

		4.759.112



		AC.32524

		Đá cấp IV

		m

		905.352

		269.693

		2.680.409

		3.855.454





AC.32530 - KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC BẰNG MÁY KHOAN


         CÓ ĐƯỜNG KÍNH 2000MM


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ 250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32531

		Đá cấp I

		m

		1.203.192

		435.092

		7.347.069

		8.985.353



		AC.32532

		Đá cấp II

		m

		1.085.280

		390.526

		6.247.015

		7.722.821



		AC.32533

		Đá cấp III

		m

		966.144

		360.203

		4.876.359

		6.202.706



		AC.32534

		Đá cấp IV

		m

		905.352

		296.800

		3.809.142

		5.011.294





AC.32600 - KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI VÀO ĐÁ VỊ TRÍ CÓ


         HANG ĐỘNG CASTER, ĐÁ MỒ CÔI


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm 


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32611

		- 800mm

		m

		1.267.044

		148.767

		4.187.574

		5.603.385



		AC.32612

		- 1000mm

		m

		1.458.855

		171.096

		4.828.529

		6.458.480



		AC.32613

		- 1200mm

		m

		1.679.787

		196.779

		5.540.702

		7.417.268



		AC.32614

		- 1500mm

		m

		2.540.616

		245.939

		6.936.560

		9.723.115



		AC.32615

		- 2000mm

		m

		2.931.480

		344.352

		9.699.789

		12.975.621



		

		Khoan dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm 


(hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32621

		- 800mm

		m

		1.267.044

		178.539

		5.673.327

		7.118.910



		AC.32622

		- 1000mm

		m

		1.458.855

		205.325

		6.524.778

		8.188.958



		AC.32623

		- 1200mm

		m

		1.679.787

		236.107

		8.164.008

		10.079.902



		AC.32624

		- 1500mm

		m

		2.540.616

		295.146

		9.385.395

		12.221.157



		AC.32625

		- 2000mm

		m

		2.931.480

		413.222

		11.731.743

		15.076.445





AC.32700 - KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI VÀO CUỘI, SỎI, SẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan trên cạn vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32711

		- D1500mm

		m

		1.165.248

		236.766

		5.982.249

		7.384.263



		AC.32712

		- D2000mm

		m

		1.323.960

		321.503

		6.409.552

		8.055.015



		

		Khoan dưới nước vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32721

		- D1500mm

		m

		1.165.248

		296.082

		8.483.880

		9.945.210



		AC.32722

		- D2000mm

		m

		1.323.960

		401.754

		10.848.576

		12.574.290





AC.32800 - BƠM DUNG DỊCH BENTONIT CHỐNG SỤT THÀNH LỖ KHOAN,


         THÀNH CỌC BARRETTE


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.


Đơn vị tính: đồng/1m3 dung dịch


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bơm dung dịch Bentônít

		

		

		

		

		



		AC.32810

		Lỗ khoan trên cạn

		m3

		71.758

		26.648

		23.977

		122.383



		AC.32820

		Lỗ khoan dưới nước

		m3

		71.758

		29.404

		112.446

		213.608





AC.33000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN ĐẬP CÁP


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan, múc mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào xà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống múc. Công tác sản xuất, xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan chưa tính trong đơn giá.


KHOAN VÀO ĐẤT


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33111

		- 600mm

		m

		19.992

		180.440

		717.433

		917.865



		AC.33112

		- 800mm

		m

		24.276

		238.759

		879.905

		1.142.940



		AC.33113

		- 1000mm

		m

		28.560

		298.075

		1.042.377

		1.369.012



		

		Khoan vào đất dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33211

		- 600mm

		m

		19.584

		225.301

		2.147.423

		2.392.308



		AC.33212

		- 800mm

		m

		23.664

		298.075

		2.670.381

		2.992.120



		AC.33213

		- 1000mm

		m

		27.744

		372.345

		3.255.078

		3.655.167





AC.33300 - KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá trên cạn


Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33311

		- 600mm

		m

		157.896

		639.018

		1.581.966

		2.378.880



		AC.33312

		- 800mm

		m

		182.376

		851.858

		2.137.792

		3.172.026



		AC.33313

		- 1000mm

		m

		208.896

		1.064.697

		2.667.965

		3.941.558





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33321

		- 600mm

		m

		149.328

		606.618

		1.496.454

		2.252.400



		AC.33322

		- 800mm

		m

		179.928

		810.486

		1.992.422

		2.982.836



		AC.33323

		- 1000mm

		m

		202.368

		1.012.858

		2.496.941

		3.712.167



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33331

		- 600mm

		m

		146.064

		576.711

		1.419.494

		2.142.269



		AC.33332

		- 800mm

		m

		170.544

		768.616

		1.889.808

		2.828.968



		AC.33333

		- 1000mm

		m

		197.064

		960.520

		2.360.123

		3.517.707



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33341

		- 600mm

		m

		139.536

		547.801

		1.342.533

		2.029.870



		AC.33342

		- 800mm

		m

		164.016

		724.253

		1.787.194

		2.675.463



		AC.33343

		- 1000mm

		m

		190.536

		905.192

		2.231.855

		3.327.583





AC.33400 - KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33411

		- 600mm

		m

		157.896

		734.721

		5.664.633

		6.557.250



		AC.33412

		- 800mm

		m

		182.376

		976.969

		7.508.622

		8.667.967



		AC.33413

		- 1000mm

		m

		208.896

		1.221.212

		9.352.610

		10.782.718



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33421

		- 600mm

		m

		149.328

		697.835

		5.418.751

		6.265.914



		AC.33422

		- 800mm

		m

		175.848

		928.121

		7.190.850

		8.294.819



		AC.33423

		- 1000mm

		m

		202.368

		1.159.902

		8.962.948

		10.325.218



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33431

		- 600mm

		m

		146.064

		662.944

		5.121.843

		5.930.851



		AC.33432

		- 800mm

		m

		170.544

		881.266

		6.781.433

		7.833.243



		AC.33433

		- 1000mm

		m

		197.064

		1.101.583

		8.461.508

		9.760.155



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33441

		- 600mm

		m

		139.536

		629.547

		4.845.421

		5.614.504



		AC.33442

		- 800mm

		m

		164.016

		836.904

		6.412.988

		7.413.908



		AC.33443

		- 1000mm

		m

		190.536

		1.045.756

		7.980.554

		9.216.846





AC.34000 - KHOAN TẠO LỖ BẰNG PHƯƠNG PHÁP KHOAN XOAY


         ĐẤT TRÊN CẠN, DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34111

		- 600mm

		m

		186.026

		139.567

		1.019.304

		1.344.897



		AC.34112

		- 800mm

		m

		232.327

		185.923

		1.245.816

		1.664.066



		AC.34113

		- 1000mm

		m

		290.115

		232.279

		1.472.328

		1.994.722



		

		Khoan vào đất dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34221

		- 600mm

		m

		186.967

		179.443

		1.478.245

		1.844.655



		AC.34222

		- 800mm

		m

		233.415

		238.261

		1.845.114

		2.316.790



		AC.34223

		- 1000mm

		m

		291.438

		297.577

		2.214.467

		2.803.482





AC.34300 - KHOAN VÀO ĐÁ TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34311

		- 600mm

		m

		463.743

		672.913

		4.303.728

		5.440.384



		AC.34312

		- 800mm

		m

		535.962

		892.232

		5.662.800

		7.090.994



		AC.34313

		- 1000mm

		m

		656.977

		1.116.537

		7.021.872

		8.795.386



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34321

		- 600mm

		m

		386.394

		638.021

		4.077.216

		5.101.631



		AC.34322

		- 800mm

		m

		446.601

		852.356

		5.379.660

		6.678.617



		AC.34323

		- 1000mm

		m

		547.466

		1.065.196

		6.795.360

		8.408.022



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34331

		- 600mm

		m

		322.468

		606.120

		3.850.704

		4.779.292



		AC.34332

		- 800mm

		m

		386.394

		807.994

		5.153.148

		6.347.536



		AC.34333

		- 1000mm

		m

		450.834

		1.009.867

		6.398.964

		7.859.665



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34341

		- 600mm

		m

		306.291

		575.714

		3.680.820

		4.562.825



		AC.34342

		- 800mm

		m

		354.467

		767.120

		4.926.636

		6.048.223



		AC.34343

		- 1000mm

		m

		418.790

		958.527

		6.059.196

		7.436.513





AC.34400 - KHOAN VÀO ĐÁ DƯỚI NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34411

		- 600mm

		m

		461.259

		765.127

		7.064.474

		8.290.860



		AC.34412

		- 800mm

		m

		541.004

		1.019.836

		9.324.836

		10.885.676



		AC.34413

		- 1000mm

		m

		659.079

		1.274.546

		11.659.851

		13.593.476



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34421

		- 600mm

		m

		384.189

		726.746

		6.591.966

		7.702.901



		AC.34422

		- 800mm

		m

		450.746

		918.650

		8.786.811

		10.156.207



		AC.34423

		- 1000mm

		m

		549.215

		1.121.521

		10.951.091

		12.621.827



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34431

		- 600mm

		m

		323.555

		690.359

		6.218.587

		7.232.501



		AC.34432

		- 800mm

		m

		389.409

		918.152

		8.177.179

		9.484.740



		AC.34433

		- 1000mm

		m

		452.275

		1.146.444

		10.173.767

		11.772.486



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34441

		- 600mm

		m

		307.306

		655.467

		5.746.080

		6.708.853



		AC.34442

		- 800mm

		m

		355.908

		871.297

		7.605.543

		8.832.748



		AC.34443

		- 1000mm

		m

		420.113

		1.089.122

		9.495.572

		11.004.807





AC.34500 - LẮP ĐẶT ỐNG VÁCH CỌC KHOAN NHỒI


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu qui định (chưa có chi phí ống vách).


TRÊN MẶT NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc

		

		

		

		

		



		AC.34511

		

[image: image43.wmf] 800mm

		m

		44.981

		186.074

		553.114

		784.169



		AC.34512

		

[image: image44.wmf] 1000mm

		m

		49.420

		219.154

		575.525

		844.099



		AC.34513

		

[image: image45.wmf] 1300mm

		m

		52.448

		284.854

		599.131

		936.433



		AC.34514

		

[image: image46.wmf] 1500mm

		m

		55.658

		339.068

		635.289

		1.030.015



		AC.34515

		

[image: image47.wmf] 2000mm

		m

		64.573

		702.028

		1.104.472

		1.871.073





TRÊN CẠN


Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc

		

		

		

		

		



		AC.34521

		

[image: image48.wmf] 800mm

		m

		21.765

		148.859

		176.006

		346.630



		AC.34522

		

[image: image49.wmf] 1000mm

		m

		25.451

		175.507

		181.506

		382.464



		AC.34523

		

[image: image50.wmf] 1300mm

		m

		28.395

		227.883

		192.507

		448.785



		AC.34524

		

[image: image51.wmf] 1500mm

		m

		32.275

		271.530

		206.257

		510.062



		AC.34525

		

[image: image52.wmf] 2000mm

		m

		41.442

		561.438

		233.758

		836.638





AC.34600 - LẮP ĐẶT, THÁO DỠ MÁY KHOAN QJ 250 HOẶC TƯƠNG TỰ


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, gia công chế tạo sàn đỗ máy, lắp đặt cố định hệ thống máy khoan, tháo dỡ hệ thống máy khoan để thi công mố hoặc trụ khác theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, thiết bị trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đồng/1 lần lắp đặt, tháo dỡ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250

		

		

		

		

		



		AC.34610

		- Trên cạn

		1 lần

		571.789

		6.018.694

		7.273.086

		13.863.569



		AC.34620

		- Dưới nước

		1 lần

		571.789

		6.937.579

		14.759.406

		22.268.774





AC.35100 - ĐÀO TẠO LỖ CỌC, TƯỜNG BARRETTE


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, định vị rãnh đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện rãnh đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


(Đơn giá chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác làm tường dẫn hướng trên miệng hố đào)

Đơn vị tính: đồng/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette

		

		

		

		

		



		

		Kích thước đào (mxm)

		

		

		

		

		



		AC.35110

		0,5x1,2

		m

		

		42.269

		156.695

		198.964



		AC.35120

		0,6x1,2

		m

		

		51.917

		187.420

		239.337



		AC.35130

		0,6x1,8

		m

		

		53.755

		196.637

		250.392



		AC.35140

		0,8x1,8

		m

		

		61.565

		227.362

		288.927



		AC.35150

		0,8x2,8

		m

		

		90.970

		337.970

		428.940





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AC.35160

		1,0x2,8

		m

		

		112.104

		408.637

		520.741



		AC.35170

		1,2x2,8

		m

		

		146.562

		534.608

		681.170



		AC.35180

		1,5x2,8

		m

		

		183.777

		675.941

		859.718





Ghi chú:


Đơn giá đào tạo lỗ làm cọc, tường bê tông cốt thép thi công theo công nghệ barret được tính cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu 

[image: image53.wmf] 30m. Trường hợp độ sâu cọc, tường > 30m thì cứ 10 sâu thêm chi phí nhân công, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,15 so với đơn giá tương ứng.

AC.36100 - KHOAN ĐẶT ỐNG NHỰA HDPE BẰNG MÁY KHOAN NGẦM


         CÓ ĐỊNH HƯỚNG, ĐƯỜNG KÍNH 150-200MM


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan.


- Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào đầu pha để kéo về. Kéo ống nhựa HDPE về.


- Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường.


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan đặt ngầm ống nhựa HDPE

		

		

		

		

		



		AC.36110

		- Trên cạn

		100m

		722.210

		1.320.903

		11.892.367

		13.935.480



		AC.36120

		- Qua sông

		100m

		1.277.332

		1.669.820

		16.735.028

		19.682.180





Ghi chú:


- Trong đơn giá chưa tính chi phí ống nhựa.


- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm trên cạn áp dụng theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn.


- Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm qua sông áp dụng theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm qua sông.


AC.36200 - KHOAN ĐẶT CÁP ĐIỆN NGẦM BẰNG MÁY KHOAN NGẦM


         CÓ ĐỊNH HƯỚNG


AC.36211 - KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN


AC.36212 - KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN TRÊN CẠN


AC.36221 - KHOAN ĐẶT 01 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG


AC.36222 - KHOAN ĐẶT 02 SỢI CÁP NGẦM, KHOAN BĂNG QUA SÔNG


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


- Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


- Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


- Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 150mm hoặc 250mm. Tiến hành kéo ống mồi về để phá rộng đường khoan.


- Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào đầu phá để kéo về, kéo cáp ngầm về.


- Ra cáp tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường.


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan ngầm trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Số lượng cáp ngầm

		

		

		

		

		



		AC.36211

		- 01 sợi

		100m

		418.552

		1.196.289

		10.452.115

		12.066.956



		AC.36212

		- 02 sợi

		100m

		722.210

		1.595.052

		11.933.517

		14.250.779



		

		Khoan ngầm băng sông

		

		

		

		

		



		

		Số lượng cáp ngầm

		

		

		

		

		



		AC.36221

		- 01 sợi

		100m

		735.174

		1.445.516

		15.294.776

		17.475.466



		AC.36222

		- 02 sợi

		100m

		1.277.332

		1.943.970

		16.776.178

		19.997.480





CHƯƠNG IV


CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG


CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG BỘ

AD.11000 - LÀM MÓNG ĐƯỜNG


Thành phần công việc:

- Rải đá, chèn và lu lèn, hoàn thiện lớp móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.11100 - LÀM MÓNG ĐÁ BA, ĐÁ HỘC


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm móng đá ba, đá hộc. Chiều dày lớp móng đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.11110

		

[image: image54.wmf] 20 cm

		m3

		48.000

		25.171

		4.461

		77.632



		AD.11120

		> 20cm

		m3

		48.000

		22.024

		4.015

		74.039





AD.11200 - LÀM MÓNG CẤP PHỐI ĐÁ DĂM


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K

[image: image55.wmf]0,95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD. 11210 - LÀM MÓNG LỚP DƯỚI


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới

		

		

		

		

		



		AD.11211

		Đường mở rộng

		100m3

		6.085.694

		192.966

		1.707.591

		7.986.251



		AD.11212

		Đường làm mới

		100m3

		6.085.694

		179.182

		1.447.993

		7.712.869





AD.11220 - LÀM MÓNG LỚP TRÊN


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên

		

		

		

		

		



		AD.11221

		Đường mở rộng

		100m3

		6.626.714

		211.343

		1.828.564

		8.666.621



		AD.11222

		Đường làm mới

		100m3

		6.626.714

		202.155

		1.535.994

		8.364.863





AD.12000 - LÀM LỚP MÓNG CÁT, GIA CỐ XI MĂNG


Thành phần công việc:

- Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.12100 - LÀM LỚP MÓNG CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng

		

		

		

		

		



		

		Trạm trộn 20 - 25 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12111

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		15.369.061

		1.332.383

		3.629.248

		20.330.692



		AD.12112

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		17.280.612

		1.378.327

		3.629.248

		22.288.187



		

		Trạm trộn 30 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12121

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		15.369.061

		1.332.383

		3.733.239

		20.434.683



		AD.12122

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		17.280.612

		1.378.327

		3.733.239

		22.392.178



		

		Trạm trộn 50 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12131

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		15.369.061

		1.332.383

		3.653.343

		20.354.787



		AD.12132

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		17.280.612

		1.378.327

		3.653.343

		22.312.282





AD.12200 - LÀM LỚP MÓNG CÁT MỊN GIA CỐ XI MĂNG


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm lớp móng cát mịn gia cố ximăng

		

		

		

		

		



		

		Trạm trộn 20 - 25 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12211

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		10.776.614

		1.332.383

		3.629.248

		15.738.245



		AD.12212

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		12.472.426

		1.378.327

		3.629.248

		17.480.001



		

		Trạm trộn 30 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12221

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		10.776.614

		1.332.383

		3.733.239

		15.842.236



		AD.12222

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		12.472.426

		1.378.327

		3.733.239

		17.583.992



		

		Trạm trộn 50 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12231

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		10.776.614

		1.332.383

		3.653.343

		15.762.340



		AD.12232

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		12.472.426

		1.378.327

		3.653.343

		17.504.096





AD.20000 - LÀM MẶT ĐƯỜNG


AD.21100 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM


Thành phần công việc:

- Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu phạm vi trong 30m.


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường đá dăm nước

		

		

		

		

		



		

		Lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21111

		- 8 cm

		100m2

		699.162

		421.680

		555.520

		1.676.362



		AD.21112

		- 10cm

		100m2

		850.800

		451.800

		686.032

		1.988.632



		AD.21113

		- 12cm

		100m2

		987.495

		473.261

		821.566

		2.282.322



		AD.21114

		- 14cm

		100m2

		1.153.352

		493.592

		956.540

		2.603.484



		AD.21115

		- 15cm

		100m2

		1.228.276

		505.640

		1.021.796

		2.755.712



		

		Lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21121

		- 8 cm

		100m2

		502.857

		205.946

		470.762

		1.179.565



		AD.21122

		- 10cm

		100m2

		628.095

		230.795

		565.587

		1.424.477



		AD.21123

		- 12cm

		100m2

		753.809

		246.984

		736.808

		1.737.601



		AD.21124

		- 14cm

		100m2

		879.523

		263.550

		818.251

		1.961.324



		AD.21125

		- 15cm

		100m2

		942.380

		271.833

		874.585

		2.088.798





Ghi chú:


Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.


AD.21200 - LÀM MẶT ĐƯỜNG CẤP PHỐI


Thành phần công việc:

Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường cấp phối

		

		

		

		

		



		

		Lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21211

		- 6 cm

		100m2

		309.132

		122.377

		331.303

		762.812



		AD.21212

		- 8 cm

		100m2

		391.919

		130.049

		457.915

		979.883



		AD.21213

		- 10 cm

		100m2

		474.996

		138.086

		559.981

		1.173.063



		AD.21214

		- 12 cm

		100m2

		558.073

		146.122

		681.571

		1.385.766



		AD.21215

		- 14 cm

		100m2

		640.860

		154.159

		793.119

		1.588.138



		AD.21216

		- 16 cm

		100m2

		723.937

		162.196

		890.723

		1.776.856



		AD.21217

		- 18 cm

		100m2

		806.724

		169.867

		1.012.314

		1.988.905



		AD.21218

		- 20 cm

		100m2

		889.801

		177.904

		1.124.422

		2.192.127



		

		Lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21221

		- 6 cm

		100m2

		248.941

		72.331

		237.599

		558.871



		AD.21222

		- 8 cm

		100m2

		331.728

		80.367

		326.842

		738.937



		AD.21223

		- 10cm

		100m2

		414.805

		88.404

		396.559

		899.768



		AD.21224

		- 12cm

		100m2

		497.883

		96.441

		485.242

		1.079.566



		AD.21225

		- 14cm

		100m2

		580.670

		104.477

		564.441

		1.249.588



		AD.21226

		- 16cm

		100m2

		663.747

		112.149

		634.159

		1.410.055



		AD.21227

		- 18 cm

		100m2

		746.534

		120.186

		722.841

		1.589.561



		AD.21228

		- 20 cm

		100m2

		829.611

		128.222

		830.488

		1.788.321





Ghi chú:


Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.


AD. 21300 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM NHỰA NHŨ TƯƠNG GỐC AXIT


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường 

		

		

		

		

		



		AD.21311

		- 3 cm

		100m2

		3.520.204

		458.771

		535.314

		4.514.289



		AD.21312

		- 8 cm

		100m2

		4.114.432

		566.642

		637.916

		5.318.990



		AD.21313

		- 10 cm

		100m2

		4.248.737

		768.740

		722.674

		5.740.151



		AD.21314

		- 12 cm

		100m2

		4.418.099

		810.951

		918.956

		6.148.006





AD.21400 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM KẸP ĐẤT


Thành phần công việc:

- Rải đá và đất trộn đá mạt, lu lèn. Tưới nước, bù chèn đá, đất, rải lớp bảo vệ. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Bảo dưỡng mặt đường 1 tháng.


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép 

		

		

		

		

		



		AD.21411

		- 10 cm

		100m2

		857.011

		393.292

		468.400

		1.718.703



		AD.21412

		- 12 cm

		100m2

		1.045.864

		409.024

		562.080

		2.016.968



		AD.21413

		- 14 cm

		100m2

		1.269.846

		422.003

		655.760

		2.347.609



		AD.21414

		- 16 cm

		100m2

		1.405.960

		434.588

		749.440

		2.589.988



		AD.21415

		- 18 cm

		100m2

		1.581.918

		448.353

		843.120

		2.873.391



		AD.21416

		- 20 cm

		100m2

		1.757.761

		460.152

		936.800

		3.154.713





AD.22000 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM, ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Quy định áp dụng:

Đơn giá tính cho chiều dày lớp trên cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì được tính nội suy nhưng không được tính lớp hao mòn (bằng đá 0,5x1, đá 0,15 đến 0,5, đất cấp phối tự nhiên).


AD.22100 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐÁ DĂM


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép 

		

		

		

		

		



		AD.22111

		- 10 cm

		100m2

		720.809

		262.326

		292.030

		1.275.165



		AD.22112

		- 14 cm

		100m2

		986.495

		330.366

		373.378

		1.690.239



		AD.22113

		- 16 cm

		100m2

		1.120.142

		377.561

		437.686

		1.935.389



		AD.22114

		- 18 cm

		100m2

		1.250.752

		424.756

		496.236

		2.171.744





AD.22200 - LÀM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ 4X6 CHÈN ĐẤT CẤP PHỐI TỰ NHIÊN


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm

		

		

		

		

		



		AD.22211

		Mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên

		100m2

		692.000

		262.326

		461.886

		1.416.212



		AD.22311

		Mặt đường đá cấp phối Dmax4cm

		100m2

		615.538

		137.652

		187.748

		940.938





AD. 23000 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.23100 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG ĐÁ DĂM ĐEN


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường đá dăm đen

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23111

		- 3 cm

		100m2

		

		39.512

		175.906

		215.418



		AD.23112

		- 4 cm

		100m2

		

		52.376

		202.287

		254.663



		AD.23113

		- 5 cm

		100m2

		

		65.700

		229.068

		294.768



		AD.23114

		- 6 cm

		100m2

		

		78.565

		293.880

		372.445



		AD.23115

		- 7 cm

		100m2

		

		92.348

		320.261

		412.609



		AD.23116

		- 8 cm

		100m2

		

		105.212

		347.042

		452.254





AD. 23210 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT THÔ


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23211

		- 3 cm

		100m2

		

		49.160

		206.075

		255.235



		AD.23212

		- 4 cm

		100m2

		

		65.700

		239.651

		305.351





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AD.23213

		- 5 cm

		100m2

		

		81.781

		283.409

		365.190



		AD.23214

		- 6 cm

		100m2

		

		98.321

		316.985

		415.306



		AD.23215

		- 7 cm

		100m2

		

		114.861

		350.561

		465.422





AD.23220 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT TRUNG


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23221

		- 3 cm

		100m2

		

		50.079

		208.473

		258.552



		AD.23222

		- 4 cm

		100m2

		

		66.619

		244.447

		311.066



		AD.23223

		- 5 cm

		100m2

		

		83.618

		289.404

		373.022



		AD.23224

		- 6 cm

		100m2

		

		100.158

		317.384

		417.542



		AD.23225

		- 7 cm

		100m2

		

		117.158

		358.955

		476.113





AD.23230 - RẢI THẢM MẶT ĐƯỜNG BÊ TÔNG NHỰA HẠT MỊN


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23231

		- 3 cm

		100m2

		

		50.998

		213.669

		264.667



		AD.23232

		- 4 cm

		100m2

		

		67.997

		249.644

		317.641



		AD.23233

		- 5 cm

		100m2

		

		84.997

		295.800

		380.797



		AD.23234

		- 6 cm

		100m2

		

		101.996

		324.179

		426.175



		AD.23235

		- 7 cm

		100m2

		

		118.996

		367.748

		486.744





Ghi chú:


Máy rải nhựa đường 130-140CV được tính đơn giá cho các loại máy Titan 225, DEMAS 135, DynapsaF 141C, VUNGAN 1800 hoặc các máy tương tự.


AD.24100 - LÀM MẶT ĐƯỜNG LÁNG NHỰA


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường láng nhựa

		

		

		

		

		



		AD.24111

		Láng nhựa 1 lớp dày 1,5cm, tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2

		100m2

		1.254.112

		153.492

		406.556

		1.814.160



		AD.24121

		Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2

		100m2

		2.064.521

		179.074

		481.622

		2.725.217



		AD.24131

		Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2

		100m2

		3.086.537

		306.984

		561.149

		3.954.670



		AD.24141

		Láng nhựa 3 lớp dày 4,5cm, tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2

		100m2

		3.445.986

		358.149

		640.420

		4.444.555





AD.24200 - TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, làm vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.24210 - TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHỰA PHA DẦU


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu

		

		

		

		

		



		AD.24211

		Lượng nhựa 0,5kg/m2

		100m2

		302.434

		13.388

		203.592

		519.414



		AD.24212

		Lượng nhựa 0,8kg/m2

		100m2

		548.041

		13.388

		203.592

		765.021



		AD.24213

		Lượng nhựa 1,0kg/m2

		100m2

		685.080

		13.388

		203.592

		902.060



		AD.24214

		Lượng nhựa 1,5kg/m2

		100m2

		987.502

		13.388

		203.592

		1.204.482





AD.24220 - TƯỚI LỚP DÍNH BÁM MẶT ĐƯỜNG BẰNG NHŨ TƯƠNG GỐC AXIT


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axit

		

		

		

		

		



		AD.24221

		Lượng nhũ tương 0,5kg/m2

		100m2

		333.125

		11.512

		146.130

		490.767



		AD.24222

		Lượng nhũ tương 0,8kg/m2

		100m2

		533.000

		11.512

		146.130

		690.642



		AD.24223

		Lượng nhũ tương 1,0kg/m2

		100m2

		666.250

		11.512

		146.130

		823.892



		AD.24224

		Lượng nhũ tương 1,5kg/m2

		100m2

		799.500

		11.512

		146.130

		957.142





AD.25100 - CÀY XỚI MẶT ĐƯỜNG CŨ, LU LÈN MẶT ĐƯỜNG CŨ SAU CÀY PHÁ


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cày xới mặt đường cũ

		

		

		

		

		



		AD.25111

		- Mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa

		100m2

		

		6.396

		81.184

		87.580



		AD.25112

		- Mặt đường bê tông nhựa

		100m2

		

		12.194

		97.421

		109.615



		AD.25121

		Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá

		100m2

		

		51.164

		520.322

		571.486





AD.25200 - LÀM RÃNH XƯƠNG CÁ


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm rãnh xương cá


Chiều dài rãnh

		

		

		

		

		



		AD.25211

		

[image: image56.wmf] 2m

		m3

		63.696

		73.152

		

		136.848



		AD.25221

		> 2m

		m3

		63.696

		55.454

		

		119.150





AD.26000 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN VÀ BÊ TÔNG NHỰA


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-1600C, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazut, phun dầu mazut vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây chuyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Chi phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục đơn giá cấp phối vật liệu để xác định.


- Cấp phối đá dăm đen tỷ lệ nhựa 4,5%.


- Bê tông nhựa hạt thô tỷ lệ phối hợp đá 55%, cát 45%, tỷ lệ nhựa 5,0%.


- Bê tông nhựa hạt trung tỷ lệ phối hợp đá 50%, cát 50%, tỷ lệ nhựa 5,5%.


- Bê tông nhựa hạt mịn tỷ lệ phối hợp đá 45%, cát 45%, bột đá 10%, tỷ lệ nhựa 6,0%.


AD.26100 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 

[image: image57.wmf]25T/H


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 

[image: image58.wmf]25T/h

		

		

		

		

		



		AD.26111

		- Đá dăm đen

		100tấn

		35.763.336

		426.178

		4.348.193

		40.537.707



		AD.26121

		- Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		39.588.888

		448.608

		4.348.193

		44.385.689



		AD.26122

		- Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		42.477.702

		515.900

		4.348.193

		47.341.795



		AD.26123

		- Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		46.615.660

		542.816

		4.348.193

		51.506.669





AD.26200 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA BẰNG TRẠM TRỘN 50-60T/H


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50-60T/h

		

		

		

		

		



		AD.26211

		- Đá dăm đen

		100tấn

		35.763.336

		227.295

		4.566.438

		40.557.069



		AD.26221

		- Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		39.588.888

		239.258

		4.566.438

		44.394.584



		AD.26222

		- Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		42.477.702

		251.221

		4.566.438

		47.295.361



		AD.26223

		- Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		46.615.660

		263.184

		4.566.438

		51.445.282





AD.26300 - SẢN XUẤT ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA 


         BẰNG TRẠM TRỘN 80 T/H


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h

		

		

		

		

		



		AD.26311

		- Đá dăm đen

		100tấn

		35.763.336

		186.920

		4.108.487

		40.058.743



		AD.26321

		- Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		39.588.888

		194.397

		4.108.487

		43.891.772



		AD.26322

		- Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		42.477.702

		201.874

		4.108.487

		46.788.063



		AD.26323

		- Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		46.615.660

		209.351

		4.108.487

		50.933.498





Ghi chú:


Các vật tư dầu diezen, dầu mazut, dầu bảo ôn đã đưa vào chi phí vật liệu để sản xuất 100tấn bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn chi phí điện năng cho một ca máy làm việc.


AD.27100 - VẬN CHUYỂN HỖN HỢP CÁT MỊN, CÁT VÀNG GIA CỐ XI MĂNG 


         TỪ TRẠM TRỘN ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ

		

		

		

		

		



		

		Cự ly vận chuyển 0,5 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27111

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		997.625

		997.625



		AD.27112

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.122.371

		1.122.371



		AD.27113

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.048.533

		1.048.533



		

		Cự ly vận chuyển 1,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27121

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		1.346.002

		1.346.002



		AD.27122

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.550.325

		1.550.325



		AD.27123

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.339.792

		1.339.792



		

		Cự ly vận chuyển 1,5 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27131

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		1.578.254

		1.578.254



		AD.27132

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.752.190

		1.752.190



		AD.27133

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.543.674

		1.543.674





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cự ly vận chuyển 2,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27141

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		1.810.505

		1.810.505



		AD.27142

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.954.056

		1.954.056



		AD.27143

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.747.555

		1.747.555



		

		Cự ly vận chuyển 3,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27151

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		2.195.831

		2.195.831



		AD.27152

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		2.285.115

		2.285.115



		AD.27153

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		2.077.649

		2.077.649



		

		Cự ly vận chuyển 4,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27161

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		2.581.157

		2.581.157



		AD.27162

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		2.616.174

		2.616.174



		AD.27163

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		2.407.743

		2.407.743



		

		Vận chuyển 1 km tiếp theo

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27171

		- Ô tô tự đổ 5 tấn

		100tấn

		

		

		348.377

		348.377



		AD.27172

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		371.432

		371.432



		AD.27173

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		252.425

		252.425





AD.27200 - VẬN CHUYỂN ĐÁ DĂM ĐEN, BÊ TÔNG NHỰA TỪ TRẠM TRỘN 


         ĐẾN VỊ TRÍ ĐỔ


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ

		

		

		

		

		



		

		Cự ly vận chuyển 1,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27211

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		1.784.489

		1.784.489



		AD.27212

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		1.533.965

		1.533.965



		AD.27213

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		1.387.697

		1.387.697



		

		Cự ly vận chuyển 2,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27221

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		2.244.742

		2.244.742



		AD.27222

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		2.009.688

		2.009.688



		AD.27223

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		1.822.015

		1.822.015



		

		Cự ly vận chuyển 3,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AD.27231

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		2.624.248

		2.624.248



		AD.27232

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		2.388.325

		2.388.325



		AD.27233

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		2.160.994

		2.160.994



		

		Cự ly vận chuyển 4,0 km

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27241

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		3.011.830

		3.011.830



		AD.27242

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		2.766.962

		2.766.962



		AD.27243

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		2.499.974

		2.499.974



		

		Vận chuyển 1 km tiếp theo

		

		

		

		

		



		

		Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27251

		- Ô tô tự đổ 7 tấn

		100tấn

		

		

		419.880

		419.880



		AD.27252

		- Ô tô tự đổ 10 tấn

		100tấn

		

		

		281.551

		281.551



		AD.27253

		- Ô tô tự đổ 12 tấn

		100tấn

		

		

		264.828

		264.828





AD.30000 - CỌC TIÊU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG BỘ


Đơn giá cọc tiêu, biển báo được xây dựng căn cứ định hình kết cấu cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ bê tông cốt thép lắp ghép.


Thành phần công việc:


- Sàng cát, rửa sỏi đá, chặt, uốn, buộc cốt thép, sản xuất tháo dỡ ván khuôn, trộn, đầm bê tông, sơn bảng, sơn cột, đào lỗ, chôn cột, lắp bảng, (chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng)


AD.31100 - LÀM CỌC TIÊU BÊ TÔNG CỐT THÉP 0,12X0,12X1,025 (M),


         LÀM CỘT KM BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm cọc tiêu bê tông cốt thép, cột km bê tông

		

		

		

		

		



		AD.31111

		- Cọc tiêu BTCT

		cái

		18.551

		7.034

		

		25.585



		AD.31121

		- Cột km bê tông

		cái

		69.769

		68.577

		

		138.346





(Xem tiếp Công báo số 13 + 14)




_1226019250.unknown



_1226019266.unknown



_1226019275.unknown



_1226019286.unknown



_1226019290.unknown



_1226019346.unknown



_1226019350.unknown



_1226019351.unknown



_1226019352.unknown



_1226019347.unknown



_1226019291.unknown



_1226019288.unknown



_1226019289.unknown



_1226019287.unknown



_1226019282.unknown



_1226019284.unknown



_1226019285.unknown



_1226019283.unknown



_1226019277.unknown



_1226019280.unknown



_1226019276.unknown



_1226019270.unknown



_1226019273.unknown



_1226019274.unknown



_1226019272.unknown



_1226019268.unknown



_1226019269.unknown



_1226019267.unknown



_1226019258.unknown



_1226019262.unknown



_1226019264.unknown



_1226019265.unknown



_1226019263.unknown



_1226019260.unknown



_1226019261.unknown



_1226019259.unknown



_1226019254.unknown



_1226019256.unknown



_1226019257.unknown



_1226019255.unknown



_1226019252.unknown



_1226019253.unknown



_1226019251.unknown



_1226019241.unknown



_1226019246.unknown



_1226019248.unknown



_1226019249.unknown



_1226019247.unknown



_1226019244.unknown



_1226019245.unknown



_1226019242.unknown



_1226019237.unknown



_1226019239.unknown



_1226019240.unknown



_1226019238.unknown



_1226019235.unknown



_1226019236.unknown



_1226019234.unknown






Don Gia/1665_2006_QD-UBND_150806_NB_5#TRANG.NH.doc


AD.31200 - LÀM BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP HÌNH CHỮ NHẬT


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật

		

		

		

		

		



		

		Kích thước biển báo

		

		

		

		

		



		AD.31211

		- 0,6x1,0m

		cái

		34.192

		20.221

		

		54.413



		AD.31221

		- 1,0x1,2m

		cái

		64.202

		39.564

		

		103.766



		AD.31231

		- 1,0x1,6m

		cái

		86.832

		53.191

		

		140.023



		AD.31241

		- 0,6x0,6m - 0,5x,07m

		cái

		23.079

		12.748

		

		35.827





AD.31300 - LÀM CỘT ĐỠ BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép

		

		

		

		

		



		

		Loại cột dài

		

		

		

		

		



		AD.31311

		- 2,7 m

		cột

		97.043

		31.651

		

		128.694



		AD.31321

		- 2,8 ( 3,0 m

		cột

		100.268

		32.970

		

		133.238



		AD.31331

		- 3,1 ( 3,8 m

		cột

		106.137

		35.607

		

		141.744





Ghi chú:


- Cột dài 2,7m dùng cho biển chữ nhật 0,40mx1,2m và 0,40mx0,7m.


- Cột dài 2,7-3,0 dùng cho biển tròn, biển tam giác, biển chữ nhật 0,6mx1,6m, 0,5mx0,7m, biển vuông 0,6mx0,6m.


- Cột dài 3,1m-3,3m dùng cho biển 1m x 1,2m, 1mx1,6m, 0,5x0,6m.


Bulong M20x180 dùng cho biển 0,4mx0,70m chỉ cần 1 cái, các loại biển khác 2 cái.


AD.32100 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT TRỤ ĐỠ BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG


Thành phần công việc:

- Lấy dấu cắt sắt thành trụ, khoan lỗ, chụp đầu nắp bằng nắp chụp nhựa (đối với ống sắt tròn), cạo rỉ, sơn 3 nước, 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu. Đào đất để chôn trụ. Đổ bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Trồng trụ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện ra công trường bằng ôtô 7 tấn trong phạm vi 10km.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông

		

		

		

		

		



		

		Loại trụ đỡ

		

		

		

		

		



		AD.32111

		- Sắt L50x50x5

		cái

		117.136

		42.966

		27.351

		187.453



		AD.32121

		- Sắt ống ф60 

		cái

		124.032

		41.314

		29.737

		195.083



		AD.32131

		- Sắt ống ф80

		cái

		174.198

		49.163

		36.080

		259.441





AD.32200 - LÀM BIỂN BÁO BÊ TÔNG CỐT THÉP


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm biển báo bê tông cốt thép

		

		

		

		

		



		

		Loại biển báo chữ nhật

		

		

		

		

		



		

		Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32211

		- 0,4x0,7 m - 0,5x0,6 m

		cái

		25.282

		16.265

		

		41.547



		AD.32212

		- 0,4x1,2 m

		cái

		30.066

		10.111

		

		40.177



		

		Loại biển báo tròn

		

		

		

		

		



		

		Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32221

		- ф 0,7 m

		cái

		21.124

		12.748

		

		33.872



		

		Loại biển báo tam giác

		

		

		

		

		



		

		Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32231

		- 0,7x0,7x0,7 m

		cái

		14.286

		7.913

		

		22.199





AD.32300 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BẢNG TÊN ĐƯỜNG, BẢNG LƯU THÔNG


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo lấy dấu, gò tôn, cắt thành bảng, cạo rỉ, sơn 3 nước: 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu, vẽ hình 3 nước sơn.


- Lắp biển báo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Bốc dỡ, vận chuyển bảng ra công trường bằng ôtô 2,5T trong phạm vi 30km.


Đơn vị tính: đ/1bảng; đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp đặt


Bảng tên đường

		

		

		

		

		



		AD.32311

		Bảng tên đường 0,3x0,5m

		bảng

		24.424

		15.041

		8.592

		48.057



		

		Bảng lưu thông

		

		

		

		

		



		AD.32321

		Loại tròn

		m2

		202.997

		102.444

		8.592

		314.033



		AD.32322

		Loại vuông, tam giác, chữ nhật

		m2

		156.189

		101.224

		8.592

		266.005





AD.32400 - SẢN XUẤT, LẮP ĐẶT BIỂN BÁO PHẢN QUANG


Thành phần công việc:

Gò tôn, lấy dấu, cắt thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in. Vẽ khuôn mẫu, tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng. Lắp đặt, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang

		

		

		

		

		



		AD.32411

		Biển vuông 60x60cm

		cái

		201.577

		60.225

		8.950

		270.752



		AD.32421

		Biển tròn ф70, bát giác cạnh 25cm

		cái

		257.314

		63.302

		8.950

		329.566



		AD.32431

		Biển tam giác cạnh 70cm

		cái

		132.047

		54.950

		8.950

		195.947



		AD.32441

		Biển chữ nhật 30x50cm

		cái

		82.227

		40.883

		8.950

		132.060





AD.33100 - GẮN VIÊN PHẢN QUANG


Thành phần công việc:

- Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trải keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.


- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng xe ôtô 2,5T.


Đơn vị tính: đ/1viên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gắn viên phản quang

		

		

		

		

		



		AD.33110

		Trên mặt bê tông

		viên

		44.002

		3.070

		5.360

		52.432



		AD.33120

		Trên mặt đường nhựa

		viên

		36.562

		2.942

		5.360

		44.864





AD.34100 - LẮP ĐẶT DẢI PHÂN CÁCH


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.


Đơn vị tính: đ/1cái; đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt dải phân cách

		

		

		

		

		



		AD.34110

		Dải phân cách cứng

		cái

		172.550

		3.905

		

		176.455



		AD.34120

		Dải phân cách mềm

		cái

		209.309

		2.665

		

		211.974



		AD.34130

		Dải phân cách bằng tôn lượn sóng

		m

		58.996

		2.986

		

		61.982





CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG SẮT


AD.40000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


- Đặt đường, giật nâng đường các đợt.


- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga.


ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ 1,00M


AD.41000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M


AD.41100 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M, TÀ VẸT GỖ RAY P43, P38


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục 


đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ

		

		

		

		

		



		

		Ray P43 (12,5m)

		

		

		

		

		



		AD.41111

		            - Độ cong R 

[image: image1.wmf] 500m

		1000m

		783.255.232

		38.683.504

		

		821.938.736



		AD.41112

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		761.231.662

		36.511.741

		

		797.743.403



		

		Ray P38 (12,5m)

		

		

		

		

		



		AD.41121

		            - Độ cong R 

[image: image2.wmf] 500m

		1000m

		732.120.832

		39.931.134

		

		772.051.966



		AD.41122

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		710.097.262

		37.757.875

		

		747.855.137





AD.41200 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M, TÀ VẸT GỖ


         KHÔNG ĐỆM SẮT, RAY P33-30, RAY P26-25-24


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P33-30 (12m)

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AD.41211

		            - Độ cong R 

[image: image3.wmf] 500m

		1000m

		699.336.365

		35.474.957

		

		734.811.322



		AD.41212

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		678.659.495

		33.192.039

		

		711.851.534



		

		Ray P26-25-24, (10m)

		

		

		

		

		



		AD.41221

		            - Độ cong R 

[image: image4.wmf] 500m

		1000m

		682.541.790

		35.370.282

		

		717.912.072



		AD.41222

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		657.977.580

		32.922.873

		

		690.900.453



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.41231

		            - Độ cong R 

[image: image5.wmf] 500m

		1000m

		664.404.153

		35.150.962

		

		699.555.115



		AD.41232

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		638.913.333

		32.274.884

		

		671.188.217



		

		Ray P26-25-24, dài 8,0m

		

		

		

		

		



		AD.41241

		            - Độ cong R 

[image: image6.wmf] 500m

		1000m

		707.645.685

		36.726.076

		

		744.371.761



		AD.41242

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		676.989.165

		34.388.328

		

		711.377.493





AD.41300 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M


         TÀ VẸT SẮT RAY P26-25-24


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		

		



		AD.41311

		            - Độ cong R 

[image: image7.wmf] 500m

		1000m

		728.920.189

		25.700.278

		

		754.620.467



		AD.41312

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		701.208.479

		22.385.560

		

		723.594.039



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.41321

		            - Độ cong R 

[image: image8.wmf] 500m

		1000m

		717.875.399

		25.635.479

		

		743.510.878



		AD.41322

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		690.247.949

		22.111.411

		

		712.359.360



		

		Ray P26-25-24, dài 8,0m

		

		

		

		

		



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AD.41331

		            - Độ cong R 

[image: image9.wmf] 500m

		1000m

		765.807.890

		26.946.412

		

		792.754.302



		AD.41332

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		732.039.890

		22.874.045

		

		754.913.935





AD.41400 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ 1,00M TÀ VẸT BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt bê tông

		

		

		

		

		



		

		Ray P43 dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.41411

		            - Độ cong R 

[image: image10.wmf] 500m

		1000m

		948.043.623

		64.873.762

		

		1.012.917.385



		AD.41412

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		918.669.549

		62.536.014

		

		981.205.563



		

		Ray P38 dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.41421

		            - Độ cong R 

[image: image11.wmf] 500m

		1000m

		896.909.223

		64.111.128

		

		961.020.351



		AD.41422

		            - Độ cong R > 500m

		1000m

		867.535.149

		61.374.616

		

		928.909.765





AD.42000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT TRONG GA KHỔ 1,00M


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m


Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.42111

		- Ray P43-33


dài 12,5m

		1000m

		774.384.097

		32.763.368

		

		807.147.465



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.42211

		- Ray P33-30,


dài 12,5m

		1000m

		686.927.228

		28.686.016

		

		715.613.244



		AD.42221

		- Ray P26-25-24,


dài 10,0m

		1000m

		667.864.429

		27.056.072

		

		694.920.501



		AD.42222

		- Ray P26-25-24,


dài 9,58m

		1000m

		649.083.149

		26.786.907

		

		675.870.056



		AD.42223

		- Ray P26-25-24,


dài 8,00m

		1000m

		689.329.400

		27.599.387

		

		716.928.787





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tà vẹt sắt

		

		

		

		

		



		AD.42311

		   - Ray P26-25-24,


dài 10,0m

		1000m

		709.865.389

		20.316.977

		

		730.182.366



		AD.42312

		   - Ray P26-25-24,


dài 9,58m

		1000m

		690.247.949

		20.102.642

		

		710.350.591



		AD.42313

		   - Ray P26-25-24,


dài 8,00m

		1000m

		732.039.890

		20.710.755

		

		752.750.645



		

		Tà vẹt bê tông

		

		

		

		

		



		AD.42411

		   - Ray P43 dài 12,5m

		1000m

		909.856.704

		62.152.204

		

		972.008.908



		AD.42412

		   - Ray P38 dài 12,5m

		1000m

		858.722.304

		61.554.060

		

		920.276.364





AD.43000 - ĐẶT ĐƯỜNG ĐÓN TIỄN KHỔ 1,00M


Đơn vị tính: đ/1000m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường đón tiễn, khổ 1m

		

		

		

		

		



		

		Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.43111

		   - Ray P43-38,


dài 12,5m

		1000m

		774.384.097

		32.763.368

		

		807.147.465



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.43211

		   - Ray P43-38,


dài 12,0m

		1000m

		735.245.618

		26.079.103

		

		761.324.721



		AD.43221

		   - Ray P26-25-24,


dài 10,0m

		1000m

		643.655.989

		24.703.370

		

		668.359.359



		AD.43222

		   - Ray P26-25-24, dài 9,58m

		1000m

		624.006.389

		25.695.293

		

		649.701.682



		AD.43223

		   - Ray P26-25-24, dài 8,00m

		1000m

		648.393.740

		25.316.469

		

		673.710.209



		

		Tà vẹt sắt

		

		

		

		

		



		AD.43311

		   - Ray P26-25-24, dài 10,0m

		1000m

		682.670.089

		19.070.842

		

		701.740.931



		AD.43312

		   - Ray P26-25-24, dài 9,58m

		1000m

		662.298.899

		18.741.863

		

		681.040.762



		AD.43313

		   - Ray P26-25-24,  dài 8,00m

		1000m

		697.819.640

		19.285.178

		

		717.104.818



		

		Tà vẹt bê tông

		

		

		

		

		



		AD.43411

		   - Ray P43 dài 12,5m

		1000m

		909.856.704

		62.152.204

		

		972.008.908



		AD.43412

		- Ray P38 dài 12,5m

		1000m

		858.722.304

		61.554.060

		

		920.276.364





AD.44000 - ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHỔ 1,00M TÀ VẸT GỖ


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục 


đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường nhánh, tránh, tạm, khổ 1m tà vẹt gỗ

		

		

		

		

		



		

		Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P43-38, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.44111

		            - Độ cong 

[image: image12.wmf] 500m

		1000m

		731.967.067

		34.717.307

		

		766.684.374



		AD.44112

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		710.120.377

		36.890.566

		

		747.010.943



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P33-30, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.44221

		            - Độ cong 




[image: image13.wmf] 500m

		1000m

		646.061.918

		31.238.100

		

		677.300.018



		AD.44222

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		623.073.548

		29.010.011

		

		652.083.559



		

		Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		

		



		AD.44231

		            - Độ cong 




[image: image14.wmf] 500m

		1000m

		627.739.804

		32.379.559

		

		660.119.363



		AD.44232

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		618.723.949

		29.662.986

		

		648.386.935



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.44241

		            - Độ cong 




[image: image15.wmf] 500m

		1000m

		606.611.045

		31.891.074

		

		638.502.119



		AD.44242

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		598.338.890

		29.064.841

		

		627.403.731



		

		Ray P26-25-24,  dài 8,0m

		

		

		

		

		



		AD.44251

		            - Độ cong 




[image: image16.wmf] 500m

		1000m

		639.020.105

		32.813.214

		

		671.833.319



		AD.44252

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		627.789.230

		29.393.821

		

		657.183.051





AD.44300 - ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM KHỔ 1,00M TÀ VẸT SẮT


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục 


đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường nhánh, tránh, tạm, khổ 1m tà vẹt sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		

		



		AD.44311

		            - Độ cong 




[image: image17.wmf] 500m

		1000m

		682.670.089

		28.905.336

		

		711.575.425



		AD.44312

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		655.474.789

		25.645.448

		

		681.120.237



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.44321

		            - Độ cong 




[image: image18.wmf] 500m

		1000m

		662.298.899

		28.252.361

		

		690.551.260



		AD.44322

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		634.008.149

		24.882.814

		

		658.890.963



		

		Ray P26-25-24, dài 8m

		

		

		

		

		



		AD.44331

		            - Độ cong 




[image: image19.wmf] 500m

		1000m

		697.819.640

		29.229.331

		

		727.048.971



		AD.44332

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		894.970.490

		25.156.963

		

		920.127.453





AD.45000 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M


AD.45100 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ RỘNG 1,435M


         LOẠI NẶNG VÀ LOẠI VỪA, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại nặng và loại vừa

		

		

		

		

		



		

		Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P43, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.45111

		            - Độ cong 




[image: image20.wmf] 500m

		1000m

		898.849.327

		53.409.325

		

		952.258.652



		AD.45112

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		862.890.427

		48.026.024

		

		910.916.451



		

		Tà vẹt gỗ đệm sắt,

		

		

		

		

		



		

		Ray P38, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.45121

		            - Độ cong 




[image: image21.wmf] 500m

		1000m

		850.930.927

		52.317.711

		

		903.248.638



		AD.45122

		            - Độ cong > 500m

		1000m

		808.529.977

		46.939.394

		

		855.469.371







_1226081273.unknown



_1226081277.unknown



_1226081282.unknown



_1226081284.unknown



_1226081286.unknown



_1226081287.unknown



_1226081285.unknown



_1226081283.unknown



_1226081279.unknown



_1226081280.unknown



_1226081278.unknown



_1226081275.unknown



_1226081276.unknown



_1226081274.unknown



_1226081269.unknown



_1226081271.unknown



_1226081272.unknown



_1226081270.unknown



_1226081267.unknown



_1226081268.unknown



_1226081266.unknown






Don Gia/1665_2006_QD-UBND_150806_NB_6#TRANG.NH.doc


AD.45200 - ĐẶT ĐƯỜNG CHÍNH TRONG GA


AD.45300 - ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


         Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn   vị

		Vật liệu

		Nhân     công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,435m


Đường chính trong ga, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.45211

		- Ray P43 - 44

		1000m

		859.664.377

		43.624.677

		

		903.289.054



		AD.45212

		- Ray P38 - 41

		1000m

		808.529.977

		43.520.001

		

		852.049.978



		

		Đường nhánh tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt


Ray P43-44, P38-41

		

		

		

		

		



		AD.45311

		- Độ cong 

[image: image1.wmf] 500m

		1000m

		820.250.287

		50.799.919

		

		871.050.206



		AD.45312

		- Độ cong > 500m

		1000m

		818.971.927

		45.419.110

		

		864.391.037





AD.45400 - ĐẶT ĐƯỜNG SẮT CHÍNH TUYẾN KHỔ RỘNG 1,435M 


                    LOẠI VỪA VÀ NHẸ, TÀ VẸT GỖ ĐỆM SẮT


         Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn   vị

		Vật liệu

		Nhân     công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt gỗ đệm sắt 


Ray P43-44

		

		

		

		

		



		AD.45411

		- Độ cong 

[image: image2.wmf] 500m

		1000m

		859.664.377

		49.057.823

		

		908.722.200



		AD.45412

		- Độ cong > 500m

		1000m

		817.014.187

		43.679.506

		

		860.693.693



		

		Ray P38-41

		

		

		

		

		



		AD.45421

		- Độ cong 

[image: image3.wmf] 500m

		1000m

		808.529.977

		47.866.518

		

		856.396.495



		AD.45422

		- Độ cong > 500m

		1000m

		765.879.787

		42.483.217

		

		808.363.004





AD.46100 - ĐẶT ĐƯỜNG LỒNG, ĐƯỜNG GA XÍ NGHIỆP


AD.46200 - ĐẶT ĐƯỜNG NHÁNH, TRÁNH, TẠM TÀ VẸT GỖ


                    ĐỆM SẮT RAY P43-44, P38


         Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đường lồng, đường ga xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.46111

		- Ray P43 - 44

		1000m

		993.505.534

		55.577.599

		

		1.049.083.133



		AD.46112

		- Ray P38 

		1000m

		916.803.934

		54.490.969

		

		971.294.903



		

		Đường nhánh tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt


Ray P43-38

		

		

		

		

		



		AD.46211

		- Độ cong 

[image: image4.wmf] 500m

		1000m

		948.485.554

		57.536.522

		

		1.006.022.076



		AD.46212

		- Độ cong > 500m

		1000m

		925.883.104

		53.897.809

		

		979.780.913





AD.50000 - LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN ĐƯỜNG SẮT


AD.51100 - LẮP  THANH GIẰNG CỰ LY CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1,435M


Thành phần công việc:


- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.


     Đơn vị tính: đ/1km đường sắt có thanh giằng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp thanh giằng cự ly cho đường 1m và 1,435m

		

		

		

		

		



		AD.51110

		- Loại 5 thanh cho 1  cầu ray

		km

		11.200.000

		1.590.068

		

		12.790.068



		AD.51120

		- Loại 3 thanh cho 1 cầu ray

		km

		6.720.000

		952.047

		

		7.672.047





AD.51200 - LẮP THIẾT BỊ PHÒNG XÔ CHO ĐƯỜNG 1,00M VÀ 1,435M


   Đơn vị tính: đ/1km có phòng xô


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp thiết bị phòng xô cho đường 1m và 1,435m

		

		

		

		

		



		AD.51210

		- Dốc 

[image: image5.wmf] 5 ‰ 2 chiều

		km

		43.200.000

		1.490.377

		

		44.690.377



		AD.51220

		- Dốc > 5 ‰ 1 chiều

		km

		76.800.000

		2.387.594

		

		79.187.594



		AD.51230

		- Tàu hãm trước ga 1 chiều

		km

		38.400.000

		1.191.305

		

		39.591.305



		AD.51240

		- Phòng xô cho 1 bộ ghi

		km

		780.000

		59.814

		

		839.814





AD.51300 - LẮP GIÁ RAY DỰ PHÒNG


Đơn vị tính: đ/1km đường các loại


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		AD.51310

		Lắp giá ray dự phòng

		km

		5.083.000

		59.814

		

		5.142.814





AD.52000 - ĐẶT CÁC LOẠI GHI


Thành phần công việc:

- Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.51200 - ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,00M. RAY P43, P38


                           Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt ghi đường sắt khổ 1m ray P43, P38

		

		

		

		

		



		AD.52110

		- Tg 1/10 dài 21,414m

		bộ

		14.522.250

		3.638.713

		

		18.160.963



		AD.52120

		- Tg 1/10 dài 24,000m

		bộ

		13.034.850

		3.638.713

		

		16.673.563



		AD.52130

		- Tg 1/9 dài 22,312m

		bộ

		12.532.350

		3.638.713

		

		16.171.063





AD.52200 - ĐẶT GHI ĐƯỜNG SẮT KHỔ RỘNG 1,435M


AD.52300 - ĐẶT GHI ĐƯỜNG LỒNG RAY P43, P38


                           Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt ghi đường sắt khổ 1,435m

		

		

		

		

		



		AD.52210

		- Ray P43, Tg 1/10 dài 31,41m

		bộ

		18.771.390

		3.912.862

		

		22.684.252



		AD.52311

		- Đặt ghi đường lồng, ray

		bộ

		15.181.530

		4.869.894

		

		20.051.424



		

		P43- 38, Tg 1/10 dài 24,552m

		

		

		

		

		



		AD.52321

		- Đặt ghi đường lồng, ray

		bộ

		15.396.600

		4.869.894

		

		20.266.494



		

		P43- 38, Tg 1/9 dài 24,552m

		

		

		

		

		





AD.6000 - LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT


Thành phần công việc:

Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật


AD.61100 - LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI ĐƯỜNG


            







            Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm nền đá ba lát đường


Tà vẹt gỗ

		

		

		

		

		



		AD.61111

		- Đường 1,00m

		m3

		51.750

		48.848

		

		100.598



		AD.61112

		- Đường 1,435m

		m3

		51.750

		50.344

		

		102.094



		AD.61121

		Tà vẹt sắt

		m3

		51.750

		54.830

		

		106.580



		AD.61131

		Tà vẹt bê tông

		m3

		51.750

		51.341

		

		103.091





AD.61200 - LÀM NỀN ĐÁ BA LÁT CÁC LOẠI GHI


                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm nền đá ba lát các loại ghi

		

		

		

		

		



		AD.61210

		- Ghi đường 1,00m

		m3

		51.750

		54.830

		

		106.580



		AD.61220

		- Ghi đường 1,435m

		m3

		51.750

		59.814

		

		111.564





AD.62000 - SẢN XUẤT, LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG,   


                    HẦM NGHIÊNG


AD.62100 - SẢN XUẤT ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


                        Đơn vị tính: đ/1tấn 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AD.62110

		Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng bằng thép hình

		Tấn

		8.265.330

		233.397

		285.794

		8.784.521





AD.62200- LẮP DỰNG, THÁO DỠ ĐƯỜNG TRƯỢT HẦM ĐỨNG, HẦM NGHIÊNG


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


                       Đơn vị tính: đ/1 tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt thép hình hầm đứng, hầm nghiêng

		

		

		

		

		



		AD.62210

		Hầm đứng

		Tấn

		288.804

		2.007.763

		521.202

		2.817.769



		AD.62220

		Hầm nghiêng

		Tấn

		319.167

		2.251.267

		579.171

		3.149.605





AD.63000 - LẮP ĐẶT, THÁO DỠ ĐƯỜNG GOÒNG TRONG HẦM


                          Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AD.63110

		Lắp đặt đường goòng tạm khổ 0,9m, tà vẹt gỗ, ray P24 trong hầm

		m

		678.718

		62.307

		

		741.025





Ghi chú:

Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì chi phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.


AD.70000 - LẮP ĐẶT HỆ THỐNG THÔNG TIN, TÍN HIỆU


AD.71000 - TRỒNG CỘT MỐC, BIỂN BÁO


AD.71100 - TRỒNG CỘT KM


Thành phần công việc:

- Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


                        Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		AD.71110

		Trồng cột km

		cái

		45.602

		14.954

		

		60.556





AD.71200 - TRỒNG CỘT VÀ BIỂN ĐƯỜNG VÒNG


Thành phần công việc:

- Sơn kẻ chữ cột, biển.


- Trồng các cột NĐ, NC, TD, TC, biển ghi số hiệu của đường cong.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


          Đơn vị tính: đ/1đường vòng

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		AD.71210

		Trồng cột và biển đường vòng

		1đường vòng

		1.032.776

		37.384

		

		1.070.160





AD.71300 - TRỒNG BIỂN ĐỔI DỐC (HOẶC TRỒNG DỐC XUNG ĐỘT)


                         Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AD.71310

		Trồng biển đổi dốc

		cái

		304.500

		7.477

		

		311.977





AD.71400 - TRỒNG BIỂN KÉO CÒI (HOẶC BIỂN BÁO ĐƯỜNG NGANG,  


                    BIỂN BÁO CHÚ Ý TẦU HOẢ)


                        Đơn vị tính: đ/1 cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		AD.71410

		Trồng biển kéo còi

		cái

		306.167

		14.954

		

		321.121





AD.71500 - LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, TÍN HIỆU


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m.


- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.


- Nếu vận chuyển cột > 1000m thì cứ 500m vận chuyển tiếp theo chi phí nhân công được cộng thêm 0,79 công/cột cho các đơn giá lắp đặt tương ứng.


LẮP DỰNG CỘT THÔNG TIN, CỘT ĐÁNH DẤU ĐẦU CÁP


                        Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H

		

		

		

		

		



		AD.71511

		- Loại cột 6m

		cột

		432.215

		324.892

		

		757.107



		AD.71512

		- Loại cột 7m

		cột

		679.458

		401.212

		

		1.080.670



		AD.71513

		- Loại cột 8m

		cột

		798.839

		478.384

		

		1.277.223



		AD.71514

		- Loại cột 9m

		cột

		901.274

		559.394

		

		1.460.668



		AD.71521

		Lắp dựng cột đánh dấu 1,2m

		cột

		50.500

		40.505

		

		91.005





LẮP DỰNG CỘT TÍN HIỆU


                        Đơn vị tính: đ/1cột

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cột tín hiệu

		

		

		

		

		



		AD.71531

		- Loại cột 7,5m

		cột

		799.050

		845.374

		

		1.644.424



		AD.71532

		- Loại cột 8,5m

		cột

		999.600

		924.857

		

		1.924.457



		AD.71533

		- Loại cột 9,5m

		cột

		1.155.000

		1.056.717

		

		2.211.717





AD.72100 - LẮP ĐẶT CÁC PHỤ KIỆN CỘT TÍN HIỆU, CỘT ĐÁNH DẤU


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kiểm tra các phụ kiện, lắp phụ kiện đấu dây, thử điện khí, hoàn thiện công tác lắp theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, phụ kiện trong phạm vi 500m.


                        Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu

		

		

		

		

		



		AD.72111

		- Cột tín hiệu vào ga

		cột

		1.218.410

		1.380.717

		

		2.599.127



		AD.72112

		- Cột tín hiệu ra ga

		cột

		540.827

		672.913

		

		1.213.740



		AD.72121

		Lắp đặt cột đánh dấu

		cột

		432.000

		458.577

		

		890.577





AD.73100 - LẮP ĐẶT GHI TÍN HIỆU


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí lắp ghi, lắp các phụ kiện tay quay ghi, bộ quay ghi, bộ biểu thị ghi, các loại cần động tác, thử hoạt động, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật tư, phụ kiện trong phạm vi 300m.


                  Đơn vị tính: đ/1bộ ghi

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt ghi tín hiệu 

		

		

		

		

		



		AD.73111

		Lắp đặt ghi cơ khí

		bộ

		245.920

		707.804

		

		953.724



		AD.73121

		Lắp đặt ghi điện đơn

		bộ

		433.084

		1.929.016

		

		2.362.100



		AD.73131

		Lắp đặt ghi liên động

		bộ

		8.250.976

		4.535.930

		

		12.786.906



		AD.73141

		Lắp đặt ghi lồng 3 đầu dây

		bộ

		1.518.058

		4.115.733

		

		5.633.791





AD.74100 - KÉO RẢI DÂY THÔNG TIN


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng trước và sau khi kéo dây, vận chuyển, ra dây dưới đất, gác dây lên xà, căng hãm, hàn nối, hoàn thiện công tác kéo rải dây theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Nếu kéo rải dây trên đồi, núi, hồ ao, bùn lầy sông ngòi, chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,2.


- Trường hợp tháo dỡ xây thông tin chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8 so với đơn giá tương ứng.


       Đơn vị tính: đ/1km/sợi


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Kéo rải dây thông tin 


Kéo rải dây sắt

		

		

		

		

		



		AD.74111

		 - Đường kính Ø  3mm

		1Km/sợi

		506.835

		408.732

		

		915.567



		AD.74112

		 - Đường kính  Ø 4mm

		1Km/sợi

		902.895

		456.085

		

		1.358.980



		

		Kéo rải dây lưỡng kim

		

		

		

		

		



		AD.74121

		 - Đường kính Ø 2,5mm

		1Km/sợi

		375.622

		398.763

		

		774.385



		AD.74122

		  - Đường kính Ø 3mm

		1Km/sợi

		530.602

		408.732

		

		939.334





AD.74200 - LẮP XÀ THÔNG TIN


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng, xác định vị trí, lắp xà, bộ sứ vào xà theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


                         Đơn vị tính: đ/1xà

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt xà thông tin

		

		

		

		

		



		AD.74211

		Lắp xà thông tin, xà 1,1m

		xà

		225.930

		50.344

		

		276.274



		AD.74212

		Lắp xà thông tin, xà 2,5m

		xà

		321.810

		68.787

		

		390.597





AD.74300 - LẮP ĐẶT BỘ GIÁ ĐỠ ĐẶT BỘ QUAY GHI


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí, đánh dấu, khoan ray, khoan các phụ kiện, lắp bộ giá hoàn chỉnh


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


              Đơn vị tính: đ/1bộ giá đỡ

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AD.74310

		Lắp đặt bộ giá đỡ đặt bộ quay ghi

		bộ

		1.105.190

		299.072

		

		1.404.262





AD.74400 - LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN ĐƯỜNG RAY


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, phân rải phụ kiện, khoan ray để lắp dây dẫn, lắp các phụ kiện, điều chỉnh và thử hoạt động, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


                    Đơn vị tính: đ/1mạch

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AD.74410

		Lắp đặt mạch điện đường ray

		mạch

		1.581.903

		1.764.526

		

		3.346.429





AD.74500 - LẮP ĐẶT HỘP CÁP, HÒM BIẾN THẾ TÍN HIỆU


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp hộp cáp, hòm biến thế vào vị trí, lên đầu cáp, đổ xi cách điện, thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


                       Đơn vị tính: đ/1hộp

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt hộp cáp, hòm biến thế tín hiệu

		

		

		

		

		



		AD.74511

		Lắp đặt hộp cáp cuối

		hộp

		443.090

		494.468

		

		937.558



		AD.74521

		Lắp đặt hộp cáp phân hướng

		hộp

		783.253

		775.025

		

		1.558.278



		AD.74531

		Lắp đặt hòm biến thế

		hộp

		314.454

		884.131

		

		1.198.585





AD.74600 - LẮP CÁC LOẠI RƠ LE TÍN HIỆU CHẠY TÀU


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp đặt và đo kiểm để đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.


 - Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


                        Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AD.74610

		Lắp các loại rơ le tín hiệu chạy tàu

		cái

		27.500

		309.043

		

		336.543





AD.74700 - LẮP ĐẶT MÁY THÔNG TIN


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra lau chùi máy, vận chuyển đưa máy đến vị trí lắp đặt, đấu dây thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


                         Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt tổng đài

		

		

		

		

		



		AD.74711

		- Điện thoại nam châm

		cái

		

		2.841.187

		

		2.841.187



		AD.74712

		- Cộng điện điều độ

		cái

		

		3.688.558

		

		3.688.558



		AD.74721

		Lắp đặt máy đóng đường

		cái

		644.698

		3.066.986

		

		3.711.684





AD.74800 - LẮP ĐẶT MẠNG CÁP NGẦM


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc điện khí cáp, tời cáp, ra cáp xuống rãnh, làm đầu cáp, kiểm tra thông mạch của cáp, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển xa trong phạm vi 500m.


                      Đơn vị tính: đ/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AD.74810

		Lắp đặt mạng cáp ngầm

		100m

		3.756.803

		230.665

		

		3.987.468





AD.81000 - SẢN XUẤT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, đo lấy dấu, triển khai tôn, cắt, uốn khoan lỗ, hàn, sơn chống rỉ 2 nước trong và ngoài phao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.81100 - SẢN XUẤT PHAO TIÊU

                        Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất phao tiêu


Đường kính phao

		

		

		

		

		



		AD.81111

		0,8m

		cái

		1.291.472

		1.111.552

		99.233

		2.502.257



		AD.81121

		1,0m

		cái

		2.099.772

		1.440.531

		166.694

		3.706.997



		AD.81131

		1,2m

		cái

		2.884.298

		1.834.310

		226.588

		4.945.196



		AD.81141

		1,4m

		cái

		4.671.081

		2.480.805

		371.526

		7.523.412





AD.81200 - SẢN XUẤT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


                        Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cột báo hiệu đường sông, đường kính 160mm


Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.81211

		5,5m

		cái

		1.403.587

		565.745

		157.594

		2.126.926



		AD.81212

		6,5m

		cái

		1.592.905

		644.002

		178.936

		2.415.843



		AD.81213

		7,5m

		cái

		1.782.884

		722.260

		201.251

		2.706.395



		

		Sản xuất cột báo hiệu đường sông, đường kính 200mm


Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.81221

		5,5m

		cái

		1.688.593

		615.590

		190.344

		2.494.527



		AD.81222

		6,5m

		cái

		1.921.198

		692.851

		217.861

		2.831.910



		AD.81223

		7,5m

		cái

		2.154.556

		772.603

		244.405

		3.171.564





AD.81300 - SẢN XUẤT BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


                         Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		AD.81310

		Sản xuất biển báo hiệu đường sông

		m2

		341.217

		169.474

		27.337

		538.028





AD.82000 - LẮP ĐẶT PHAO TIÊU, CỘT BÁO HIỆU, BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


AD.82100 - LẮP ĐẶT PHAO TIÊU

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp,…), thả phao dấu, căn toạ độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống xà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong đơn giá).


                        Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt phao tiêu


Đường kính phao

		

		

		

		

		



		AD.82111

		0,8m

		cái

		11.640

		38.698

		36.732

		87.070



		AD.82121

		1,0m

		cái

		12.804

		53.209

		51.389

		117.402



		AD.82131

		1,2m

		cái

		14.050

		68.796

		66.227

		149.073



		AD.82141

		1,4m

		cái

		15.214

		83.845

		80.884

		179.943





AD.82200 - LẮP ĐẶT CỘT BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG D160MM - 200MM


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lấp đất chân cột.


                         Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông, đường kính 160 - 200mm


Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.82211

		5,5m

		cái

		221.651

		363.871

		

		585.522



		AD.82221

		6,5m

		cái

		221.651

		378.825

		

		600.476



		AD.82231

		7,5m

		cái

		221.651

		389.791

		

		611.442





AD.82300 - LẮP ĐẶT CÁC LOẠI BIỂN BÁO HIỆU ĐƯỜNG SÔNG


                        Đơn vị tính: đ/1cái

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		AD.82310




		Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông

		cái

		110.842

		74.768

		

		185.610





CHƯƠNG V


CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

AE.10000 - XÂY ĐÁ

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).


- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2 đối với công tác xây đá.


AE.11000 - XÂY ĐÁ HỘC


AE.11100 - XÂY MÓNG

                         Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng


Chiều dày 

[image: image6.wmf] 60cm

		

		

		

		

		



		AE.11113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		81.436

		

		227.565



		AE.11114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		81.436

		

		248.405



		AE.11115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		81.436

		

		270.825



		

		Chiều dày > 60cm

		

		

		

		

		



		AE.11123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		78.452

		

		224.581



		AE.11124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		78.452

		

		245.421



		AE.11125

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		78.452

		

		267.841





AE.11200 - XÂY TƯỜNG THẲNG

                        Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng 


Chiều dày 

[image: image7.wmf] 60cm, cao 

[image: image8.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		92.095

		

		238.224



		AE.11214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		92.095

		

		259.064



		AE.11215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		92.095

		

		281.484



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


 vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày 

[image: image9.wmf] 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		158.550

		106.592

		

		265.142



		AE.11224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		181.161

		106.592

		

		287.753



		AE.11225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		205.487

		106.592

		

		312.079



		

		Chiều dày > 60cm, cao 

[image: image10.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		88.684

		

		234.813



		AE.11234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		88.684

		

		255.653



		AE.11235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		88.684

		

		278.073



		

		Chiều dày > 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		157.089

		101.049

		

		258.138



		AE.11244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		179.492

		101.049

		

		280.541



		AE.11245

		- Vữa XM mác 100

		m3

		203.593

		101.049

		

		304.642





AE.11300 - XÂY TƯỜNG TRỤ PIN, TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ

                         Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân 


công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


Chiều dày 

[image: image11.wmf] 60cm, cao 

[image: image12.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		 146.129

		100.196

		

		246.325



		AE.11314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		100.196

		

		267.165



		AE.11315

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		100.196

		

		289.585



		

		Chiều dày 

[image: image13.wmf] 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		158.550

		118.104

		

		276.654



		AE.11324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		181.161

		118.104

		

		299.265



		AE.11325

		- Vữa XM mác 100

		m3

		205.487

		118.104

		

		323.591



		

		Chiều dày > 60cm, cao 

[image: image14.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		95.933

		

		242.062



		AE.11334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		95.933

		

		262.902



		AE.11335

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		95.933

		

		285.322



		

		Chiều dày > 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		157.089

		108.297

		

		265.386



		AE.11344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		179.492

		108.297

		

		287.789



		AE.11345

		- Vữa XM mác 100

		m3

		203.593

		108.297

		

		311.890





XÂY MỐ,TRỤ,CỘT,TƯỜNG CÁNH,TƯỜNG ĐẦU CẦU


                      Đơn vị tính: đ/1 m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây mố, trụ cột, tường cánh, tường đầu cầu


Xây mố


Chiều cao 

[image: image15.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11413

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		105.313

		

		251.442



		AE.11414

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		105.313

		

		272.282



		AE.11415

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		105.313

		

		294.702



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11423

		- Vữa XM mác 50

		m3

		158.550

		214.463

		

		373.013



		AE.11424

		- Vữa XM mác 75

		m3

		181.161

		214.463

		

		395.624



		AE.11425

		- Vữa XM mác 100

		m3

		205.487

		214.463

		

		419.950



		

		Xây trụ, cột


Chiều cao 

[image: image16.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11513

		- Vữa XM mác 50

		m3

		155.628

		169.694

		

		325.322



		AE.11514

		- Vữa XM mác 75

		m3

		177.822

		169.694

		

		347.516



		AE.11515

		- Vữa XM mác 100

		m3

		201.699

		169.694

		

		371.393



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11523

		- Vữa XM mác 50

		m3

		157.089

		291.209

		

		448.298



		AE.11524

		- Vữa XM mác 75

		m3

		179.492

		291.209

		

		470.701



		AE.11525

		- Vữa XM mác 100

		m3

		203.593

		291.209

		

		494.802



		

		Xây tường cách, đầu cầu


Chiều cao 

[image: image17.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11613

		- Vữa XM mác 50

		m3

		152.705

		101.475

		

		254.180



		AE.11614

		- Vữa XM mác 75

		m3

		174.483

		101.475

		

		275.958



		AE.11615

		- Vữa XM mác 100

		m3

		197.911

		101.475

		

		299.386



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11623

		- Vữa XM mác 50

		m3

		157.820

		173.105

		

		330.925



		AE.11624

		- Vữa XM mác 75

		m3

		180.327

		173.105

		

		353.432



		AE.11625

		- Vữa XM mác 100

		m3

		204.540

		173.105

		

		377.645



		

		Xây trụ đỡ ống


Chiều cao 

[image: image18.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11713

		- Vữa XM mác 50

		m3

		155.010

		149.655

		

		304.665



		AE.11714

		- Vữa XM mác 75

		m3

		176.996

		149.655

		

		326.651



		AE.11715

		- Vữa XM mác 100

		m3

		200.649

		149.655

		

		350.304



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11723

		- Vữa XM mác 50

		m3

		159.418

		176.942

		

		336.360



		AE.11724

		- Vữa XM mác 75

		m3

		182.029

		176.942

		

		358.971



		AE.11725

		- Vữa XM mác 100

		m3

		206.355

		176.942

		

		383.297





AE.11800 - XÂY GỐI ĐỠ ĐƯỜNG ỐNG


   Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gối đỡ đường ống


Chiều cao 

[image: image19.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.11813

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.929

		149.655

		3.440

		300.024



		AE.11814

		- Vữa XM mác 75

		m3

		167.769

		149.655

		3.440

		320.864



		AE.11815

		- Vữa XM mác 100

		m3

		190.189

		149.655

		3.440

		343.284



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11823

		- Vữa XM mác 50

		m3

		159.418

		176.090

		3.440

		338.948



		AE.11824

		- Vữa XM mác 75

		m3

		182.029

		176.090

		3.440

		361.559



		AE.11825

		- Vữa XM mác 100

		m3

		206.355

		176.090

		3.440

		385.885





AE.11900 - XÂY MẶT BẰNG, MÁI DỐC

   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây mặt bằng, mái dốc 


Xây mặt bằng

		

		

		

		

		



		AE.11913

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		88.684

		

		234.813



		AE.11914

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		88.684

		

		255.653



		AE.11915

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		88.684

		

		278.073



		

		Xây mái dốc thẳng

		

		

		

		

		



		AE.11923

		- Vữa XM mác 50

		m3

		146.129

		93.374

		

		239.503



		AE.11924

		- Vữa XM mác 75

		m3

		166.969

		93.374

		

		260.343



		AE.11925

		- Vữa XM mác 100

		m3

		189.389

		93.374

		

		282.763



		

		Xây mái dốc cong

		

		

		

		

		



		AE.11933

		- Vữa XM mác 50

		m3

		150.602

		103.181

		

		253.783



		AE.11934

		- Vữa XM mác 75

		m3

		171.963

		103.181

		

		275.144



		AE.11935

		- Vữa XM mác 100

		m3

		194.944

		103.181

		

		298.125





AE.12000 - XẾP ĐÁ KHAN

   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xếp đá khan


Xếp đá khan không chít mạch

		

		

		

		

		



		AE.12110

		Mặt bằng

		m3

		50.905

		51.164

		

		102.069



		AE.12120

		Mái dốc thẳng 

		m3

		50.905

		59.691

		

		110.596



		AE.12130

		Mái dốc cong

		m3

		53.193

		84.421

		

		137.614



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xếp đá khan có chít mạch


Xếp đá khan mặt bằng

		

		

		

		

		



		AE.12213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		66.126

		66.087

		

		132.213



		AE.12214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		69.450

		66.087

		

		135.537



		AE.12215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		73.027

		66.087

		

		139.114



		

		Xếp đá khan mái dốc thẳng

		

		

		

		

		



		AE.12223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		66.126

		74.614

		

		140.740



		AE.12224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		69.450

		74.614

		

		144.064



		AE.12225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		73.027

		74.614

		

		147.641



		

		Xếp đá khan mái dốc cong

		

		

		

		

		



		AE.12233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		68.599

		85.700

		

		154.299



		AE.12234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		72.006

		85.700

		

		157.706



		AE.12235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		75.672

		85.700

		

		161.372





AE.12300 - XÂY CỐNG


AE.12400 - XÂY NÚT HẦM


AE.12500 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cống

		

		

		

		

		



		AE.12313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		155.628

		131.321

		

		286.949



		AE.12314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		177.822

		131.321

		

		309.143



		AE.12315

		- Vữa XM mác 100

		m3

		201.699

		131.321

		

		333.020



		

		Xây nút hầm

		

		

		

		

		



		AE.12413

		- Vữa XM mác 50

		m3

		155.628

		151.787

		

		307.415



		AE.12414

		- Vữa XM mác 75

		m3

		177.822

		151.787

		

		329.609



		AE.12415

		- Vữa XM mác 100

		m3

		201.699

		151.787

		

		353.486



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		AE.12513

		- Vữa XM mác 50

		m3

		155.010

		176.090

		

		331.100



		AE.12514

		- Vữa XM mác 75

		m3

		176.996

		176.090

		

		353.086



		AE.12515

		- Vữa XM mác 100

		m3

		200.649

		176.090

		

		376.739





AE.12600 - XÂY RÃNH ĐỈNH, DỐC NƯỚC, THÁC NƯỚC, GÂN CHỮ V 


                   TRÊN ĐỘ DỐC TALUY 

[image: image20.wmf] 40%


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây; trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.

   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ v trên độ dốc taluy 

[image: image21.wmf] 40%


Chiều cao 

[image: image22.wmf] 5m

		

		

		

		

		



		AE.12613

		- Vữa XM mác 50

		m3

		163.177

		237.487

		

		400.664



		AE.12614

		- Vữa XM mác 75

		m3

		187.143

		237.487

		

		424.630



		AE.12615

		- Vữa XM mác 100

		m3

		212.926

		237.487

		

		450.413



		

		Chiều cao 

[image: image23.wmf] 10m

		

		

		

		

		



		AE.12623

		- Vữa XM mác 50

		m3

		163.954

		277.139

		

		441.093



		AE.12624

		- Vữa XM mác 75

		m3

		188.034

		277.139

		

		465.173



		AE.12625

		- Vữa XM mác 100

		m3

		213.940

		277.139

		

		491.079



		

		Chiều cao > 20m

		

		

		

		

		



		AE.12633

		- Vữa XM mác 50

		m3

		165.508

		328.729

		

		494.237



		AE.12634

		- Vữa XM mác 75

		m3

		189.816

		328.729

		

		518.545



		AE.12635

		- Vữa XM mác 100

		m3

		215.968

		328.729

		

		544.697





AE.13000 - XÂY ĐÁ XANH MIẾNG (10 X 20 X 30)


AE.13100 - XÂY MÓNG


AE.13200 - XÂY TƯỜNG


AE.13300 - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP

   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.13113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		98.649

		99.789

		1.720

		200.158



		AE.13114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		106.588

		99.789

		1.720

		208.097



		AE.13115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		115.128

		99.789

		1.720

		216.637



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây tường 


Chiều dày 

[image: image24.wmf] 30cm, chiều cao 

[image: image25.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.13213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		98.649

		112.537

		1.720

		212.906



		AE.13214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		106.588

		112.537

		1.720

		220.845



		AE.13215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		115.128

		112.537

		1.720

		229.385



		

		Chiều dày 

[image: image26.wmf] 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.13223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		104.074

		120.450

		1.892

		226.416



		AE.13224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		112.450

		120.450

		1.892

		234.792



		AE.13225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		121.461

		120.450

		1.892

		243.803



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao 

[image: image27.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.13233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		102.664

		98.909

		1.720

		203.293



		AE.13234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		112.091

		98.909

		1.720

		212.720



		AE.13235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		122.234

		98.909

		1.720

		222.863



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.13243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		107.284

		117.372

		1.892

		226.548



		AE.13244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		117.136

		117.372

		1.892

		236.400



		AE.13245

		- Vữa XM mác 100

		m3

		127.734

		117.372

		1.892

		246.998



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây trụ độc lập

		

		

		

		

		



		AE.13313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		123.272

		192.544

		2.649

		318.465



		AE.13314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		136.421

		192.544

		2.649

		331.614



		AE.13315

		- Vữa XM mác 100

		m3

		150.567

		192.544

		2.649

		345.760





AE.14000 - XÂY ĐÁ CHẺ


AE.14100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


AE.14200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


AE.14300 - XÂY TRỤ ĐỘC LẬP BẰNG ĐÁ CHẺ (10 X 10 X 20)


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.14113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		369.154

		119.131

		2.408

		490.693



		AE.14114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		384.039

		119.131

		2.408

		505.578



		AE.14115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		400.053

		119.131

		2.408

		521.592



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây tường


Chiều dày 

[image: image28.wmf] 30cm, chiều cao 

[image: image29.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.14213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		371.425

		133.198

		2.477

		507.100



		AE.14214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		386.807

		133.198

		2.477

		522.482



		AE.14215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		403.355

		133.198

		2.477

		539.030



		

		Chiều dày 

[image: image30.wmf] 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		389.457

		145.507

		2.724

		537.688



		AE.14224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		405.161

		145.507

		2.724

		553.392



		AE.14225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		422.056

		145.507

		2.724

		570.287





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao 

[image: image31.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.14233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		369.154

		119.131

		2.408

		490.693



		AE.14234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		384.039

		119.131

		2.408

		505.578



		AE.14235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		400.053

		119.131

		2.408

		521.592



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		385.765

		132.758

		2.649

		521.172



		AE.14244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		401.321

		132.758

		2.649

		536.728



		AE.14245

		- Vữa XM mác 100

		m3

		418.056

		132.758

		2.649

		553.463



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây gối đỡ ống


Chiều cao 

[image: image32.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.14313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		369.154

		119.131

		2.408

		490.693



		AE.14314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		384.039

		119.131

		2.408

		505.578



		AE.14315

		- Vữa XM mác 100

		m3

		400.053

		119.131

		2.408

		521.592



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		388.139

		132.758

		2.408

		523.305



		AE.14324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		404.213

		132.758

		2.408

		539.379



		AE.14325

		- Vữa XM mác 100

		m3

		421.506

		132.758

		2.408

		556.672



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây trụ độc lập

		

		

		

		

		



		AE.14413

		- Vữa XM mác 50

		m3

		377.084

		192.544

		2.724

		572.352



		AE.14414

		- Vữa XM mác 75

		m3

		393.311

		192.544

		2.724

		588.579



		AE.14415

		- Vữa XM mác 100

		m3

		410.770

		192.544

		2.724

		606.038





AE.15100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 X 20 X 25)


AE.15200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (20 X 20 X 25)


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá chẻ (20x20x25), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.15113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		173.848

		59.346

		2.339

		235.533



		AE.15114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		187.741

		59.346

		2.339

		249.426



		AE.15115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		202.688

		59.346

		2.339

		264.373



		

		Xây đá chẻ (20x20x25), xây tường


Chiều dày 

[image: image33.wmf] 30cm, chiều cao 

[image: image34.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.15213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		177.763

		63.742

		2.408

		243.913



		AE.15214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		192.152

		63.742

		2.408

		258.302



		AE.15215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		207.633

		63.742

		2.408

		273.783



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày 

[image: image35.wmf] 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.15223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		187.540

		68.138

		2.649

		258.327



		AE.15224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		202.720

		68.138

		2.649

		273.507



		AE.15225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		219.052

		68.138

		2.649

		289.839



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao 

[image: image36.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.15233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		173.848

		61.104

		2.339

		237.291



		AE.15234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		187.741

		61.104

		2.339

		251.184



		AE.15235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		202.688

		61.104

		2.339

		266.131



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.15243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		181.671

		63.742

		2.649

		248.062



		AE.15244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		196.190

		63.742

		2.649

		262.581



		AE.15245

		- Vữa XM mác 100

		m3

		211.809

		63.742

		2.649

		278.200





AE.16100 - XÂY MÓNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 X 20 X 25)


AE.16200 - XÂY TƯỜNG BẰNG ĐÁ CHẺ (15 X 20 X 25)


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá chẻ (15x20x25), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.16113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		173.882

		59.346

		2.408

		235.636



		AE.16114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		188.271

		59.346

		2.408

		250.025



		AE.16115

		- Vữa XM mác 100

		m3

		203.752

		59.346

		2.408

		265.506



		

		Xây đá chẻ (15x20x25), xây tường


Chiều dày 

[image: image37.wmf] 30cm, chiều cao 

[image: image38.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.16213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		177.154

		61.544

		2.408

		241.106



		AE.16214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		192.039

		61.544

		2.408

		255.991



		AE.16215

		- Vữa XM mác 100

		m3

		208.053

		61.544

		2.408

		272.005



		

		Chiều dày 

[image: image39.wmf] 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.16223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		186.897

		68.138

		2.649

		257.684



		AE.16224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		202.601

		68.138

		2.649

		273.388



		AE.16225

		- Vữa XM mác 100

		m3

		219.496

		68.138

		2.649

		290.283



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao 

[image: image40.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AE.16233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		173.882

		60.225

		2.408

		236.515



		AE.16234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		188.271

		60.225

		2.408

		250.904



		AE.16235

		- Vữa XM mác 100

		m3

		203.752

		60.225

		2.408

		266.385





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.16243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		181.706

		63.742

		2.649

		248.097



		AE.16244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		196.743

		63.742

		2.649

		263.134



		AE.16245

		- Vữa XM mác 100

		m3

		212.920

		63.742

		2.649

		279.311





XÂY GẠCH


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v… tính vào đơn giá) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0 đối với công tác xây gạch.


( Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính trong đơn giá)


AE.20000 - XÂY GẠCH CHỈ (6,5 X 10,5 X 22)


AE.21000 - XÂY MÓNG


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng


Chiều dày 

[image: image41.wmf] 33cm

		

		

		

		

		



		AE.21112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		251.019

		71.203

		

		322.222



		AE.21113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		269.742

		71.203

		

		340.945



		AE.21114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		285.694

		71.203

		

		356.897



		AE.21115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		262.412

		71.203

		

		333.615



		AE.21116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		277.508

		71.203

		

		348.711



		AE.21117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		291.236

		71.203

		

		362.439



		

		Chiều dày > 33cm

		

		

		

		

		



		AE.21212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		248.108

		63.529

		

		311.637



		AE.21213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		267.477

		63.529

		

		331.006



		AE.21214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		283.979

		63.529

		

		347.508



		AE.21215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		259.894

		63.529

		

		323.423



		AE.21216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		275.511

		63.529

		

		339.040



		AE.21217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		289.712

		63.529

		

		353.241





AE. 22000 - XÂY TƯỜNG THẲNG


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng


Chiều dày 

[image: image42.wmf] 11cm, cao 

[image: image43.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.22112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		297.035

		95.080

		2.477

		394.592



		AE.22113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		312.850

		95.080

		2.477

		410.407



		AE.22114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		326.324

		95.080

		2.477

		423.881



		AE.22115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		306.658

		95.080

		2.477

		404.215



		AE.22116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		319.409

		95.080

		2.477

		416.966



		AE.22117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		331.005

		95.080

		2.477

		428.562



		

		Chiều dày 

[image: image44.wmf] 11cm, cao 

[image: image45.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.22122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		297.035

		103.607

		9.414

		410.056



		AE.22123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		312.850

		103.607

		9.414

		425.871



		AE.22124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		326.324

		103.607

		9.414

		439.345



		AE.22125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		306.658

		103.607

		9.414

		419.679



		AE.22126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		319.409

		103.607

		9.414

		432.430



		AE.22127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		331.005

		103.607

		9.414

		444.026



		

		Chiều dày 

[image: image46.wmf] 11cm, cao 

[image: image47.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.22132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		297.035

		113.840

		63.348

		474.223



		AE.22133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		312.850

		113.840

		63.348

		490.038



		AE.22134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		326.324

		113.840

		63.348

		503.512



		AE.22135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		306.658

		113.840

		63.348

		483.846



		AE.22136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		319.409

		113.840

		63.348

		496.597



		AE.22137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		331.005

		113.840

		63.348

		508.193



		

		Chiều dày 

[image: image48.wmf] 11cm, cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.22142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		297.035

		118.956

		85.408

		501.399



		AE.22143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		312.850

		118.956

		85.408

		517.214



		AE.22144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		326.324

		118.956

		85.408

		530.688



		AE.22145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		306.658

		118.956

		85.408

		511.022



		AE.22146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		319.409

		118.956

		85.408

		523.773



		AE.22147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		331.005

		118.956

		85.408

		535.369



		

		Chiều dày 

[image: image49.wmf] 33cm, cao 

[image: image50.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.22212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		263.569

		81.863

		2.477

		347.909



		AE.22213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		283.229

		81.863

		2.477

		367.569



		AE.22214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.979

		81.863

		2.477

		384.319



		AE.22215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		275.533

		81.863

		2.477

		359.873



		AE.22216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		291.384

		81.863

		2.477

		375.724



		AE.22217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.798

		81.863

		2.477

		390.138



		

		Chiều dày 

[image: image51.wmf] 33cm, cao 

[image: image52.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.22222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		266.080

		83.994

		9.414

		359.488



		AE.22223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		285.927

		83.994

		9.414

		379.335



		AE.22224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		302.836

		83.994

		9.414

		396.244



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.22225

		- Vữa  TH mác 25

		m3

		278.157

		83.994

		9.414

		371.565



		AE.22226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		294.159

		83.994

		9.414

		387.567



		AE.22227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		308.710

		83.994

		9.414

		402.118



		

		Chiều dày 

[image: image53.wmf] 33cm, cao 

[image: image54.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.22232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		266.080

		92.095

		63.348

		421.523



		AE.22233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		285.927

		92.095

		63.348

		441.370



		AE.22234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		302.836

		92.095

		63.348

		458.279



		AE.22235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		278.157

		92.095

		63.348

		433.600



		AE.22236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		294.159

		92.095

		63.348

		449.602



		AE.22237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		308.710

		92.095

		63.348

		464.153



		

		Chiều dày 

[image: image55.wmf] 33cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		266.080

		96.359

		85.408

		447.847



		AE.22243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		285.927

		96.359

		85.408

		467.694



		AE.22244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		302.836

		96.359

		85.408

		484.603



		AE.22245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		278.157

		96.359

		85.408

		459.924



		AE.22246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		294.159

		96.359

		85.408

		475.926



		AE.22247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		308.710

		96.359

		85.408

		490.477



		

		Chiều dày > 33cm, cao 

[image: image56.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.22312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		259.273

		70.777

		2.477

		332.527



		AE.22313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		279.513

		70.777

		2.477

		352.767



		AE.22314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		296.758

		70.777

		2.477

		370.012



		AE.22315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		271.589

		70.777

		2.477

		344.843



		AE.22316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		287.909

		70.777

		2.477

		361.163



		AE.22317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		302.749

		70.777

		2.477

		376.003



		

		Chiều dày > 33cm, cao 

[image: image57.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.22322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		261.754

		76.746

		9.414

		347.914



		AE.22323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		282.188

		76.746

		9.414

		368.348



		AE.22324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.598

		76.746

		9.414

		385.758



		AE.22325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		274.188

		76.746

		9.414

		360.348



		AE.22326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		290.664

		76.746

		9.414

		376.824



		AE.22327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.646

		76.746

		9.414

		391.806



		

		Chiều dày > 33cm, cao 

[image: image58.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.22332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		261.754

		84.421

		63.348

		409.523



		AE.22333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		282.188

		84.421

		63.348

		429.957



		AE.22334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.598

		84.421

		63.348

		447.367



		AE.22335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		274.188

		84.421

		63.348

		421.957



		AE.22336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		290.664

		84.421

		63.348

		438.433



		AE.22337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.646

		84.421

		63.348

		453.415



		

		Chiều dày > 33cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		261.754

		88.258

		85.408

		435.420



		AE.22343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		282.188

		88.258

		85.408

		455.854



		AE.22344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.598

		88.258

		85.408

		473.264



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.22345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		274.188

		88.258

		85.408

		447.854



		AE.22346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		290.664

		88.258

		85.408

		464.330



		AE.22347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.646

		88.258

		85.408

		479.312





AE. 23000 - XÂY CỘT, TRỤ


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ


Chiều cao 

[image: image59.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.23112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		261.754

		127.910

		2.064

		391.728



		AE.23113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		282.188

		127.910

		2.064

		412.162



		AE.23114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.598

		127.910

		2.064

		429.572



		AE.23115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		274.188

		127.910

		2.064

		404.162



		AE.23116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		290.664

		127.910

		2.064

		420.638



		AE.23117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.646

		127.910

		2.064

		435.620



		

		Chiều cao 

[image: image60.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.23122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		262.994

		170.547

		8.999

		442.540



		AE.23123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		283.525

		170.547

		8.999

		463.071



		AE.23124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		301.018

		170.547

		8.999

		480.564



		AE.23125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		275.488

		170.547

		8.999

		455.034



		AE.23126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		292.041

		170.547

		8.999

		471.587



		AE.23127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		307.095

		170.547

		8.999

		486.641



		

		Chiều cao 

[image: image61.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.23132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		262.994

		187.602

		63.348

		513.944



		AE.23133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		283.525

		187.602

		63.348

		534.475



		AE.23134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		301.018

		187.602

		63.348

		551.968



		AE.23135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		275.488

		187.602

		63.348

		526.438



		AE.23136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		292.041

		187.602

		63.348

		542.991



		AE.23137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		307.095

		187.602

		63.348

		558.045



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.23142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		262.994

		196.129

		85.408

		544.531



		AE.23143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		283.525

		196.129

		85.408

		565.062



		AE.23144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		301.018

		196.129

		85.408

		582.555



		AE.23145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		275.488

		196.129

		85.408

		557.025



		AE.23146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		292.041

		196.129

		85.408

		573.578



		AE.23147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		307.095

		196.129

		85.408

		588.632





AE. 24000 - XÂY TƯỜNG CONG NGHIÊNG VẶN VỎ ĐỖ


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


Chiều dày 

[image: image62.wmf] 33cm, chiều cao 

[image: image63.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.24112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		263.569

		118.530

		2.477

		384.576



		AE.24113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		283.229

		118.530

		2.477

		404.236



		AE.24114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.979

		118.530

		2.477

		420.986



		AE.24115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		275.533

		118.530

		2.477

		396.540



		AE.24116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		291.384

		118.530

		2.477

		412.391



		AE.24117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.798

		118.530

		2.477

		426.805



		

		Chiều dày 

[image: image64.wmf] 33cm, chiều cao 

[image: image65.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.24122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		266.080

		131.747

		9.414

		407.241



		AE.24123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		285.927

		131.747

		9.414

		427.088



		AE.24124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		302.836

		131.747

		9.414

		443.997



		AE.24125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		278.157

		131.747

		9.414

		419.318



		AE.24126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		294.159

		131.747

		9.414

		435.320



		AE.24127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		308.710

		131.747

		9.414

		449.871



		

		Chiều dày 

[image: image66.wmf] 33cm, chiều cao 

[image: image67.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.24132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		266.080

		144.539

		63.348

		473.967



		AE.24133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		285.927

		144.539

		63.348

		493.814



		AE.24134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		302.836

		144.539

		63.348

		510.723



		AE.24135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		278.157

		144.539

		63.348

		486.044



		AE.24136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		294.159

		144.539

		63.348

		502.046



		AE.24137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		308.710

		144.539

		63.348

		516.597



		

		Chiều dày 

[image: image68.wmf] 33cm, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.24142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		266.080

		151.360

		85.408

		502.848



		AE.24143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		285.927

		151.360

		85.408

		522.695



		AE.24144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		302.836

		151.360

		85.408

		539.604



		AE.24145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		278.157

		151.360

		85.408

		514.925



		AE.24146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		294.159

		151.360

		85.408

		530.927



		AE.24147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		308.710

		151.360

		85.408

		545.478



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao 

[image: image69.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.24212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		259.273

		110.855

		2.477

		372.605



		AE.24213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		279.513

		110.855

		2.477

		392.845



		AE.24214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		296.758

		110.855

		2.477

		410.090



		AE.24215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		271.589

		110.855

		2.477

		384.921



		AE.24216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		287.909

		110.855

		2.477

		401.241



		AE.24217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		302.749

		110.855

		2.477

		416.081



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao 

[image: image70.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.24222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		261.754

		123.220

		9.414

		394.388



		AE.24223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		282.188

		123.220

		9.414

		414.822



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.24224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.598

		123.220

		9.414

		432.232



		AE.24225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		274.188

		123.220

		9.414

		406.822



		AE.24226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		290.664

		123.220

		9.414

		423.298



		AE.24227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.646

		123.220

		9.414

		438.280



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao 

[image: image71.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.24232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		261.754

		135.158

		63.348

		460.260



		AE.24233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		282.188

		135.158

		63.348

		480.694



		AE.24234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.598

		135.158

		63.348

		498.104



		AE.24235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		274.188

		135.158

		63.348

		472.694



		AE.24236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		290.664

		135.158

		63.348

		489.170



		AE.24237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.646

		135.158

		63.348

		504.152



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.24242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		261.754

		141.554

		85.408

		488.716



		AE.24243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		282.188

		141.554

		85.408

		509.150



		AE.24244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		299.598

		141.554

		85.408

		526.560



		AE.24245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		274.188

		141.554

		85.408

		501.150



		AE.24246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		290.664

		141.554

		85.408

		517.626



		AE.24247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		305.646

		141.554

		85.408

		532.608





AE.25000 - XÂY CỐNG


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cống


Xây cống cuốn cong

		

		

		

		

		



		AE.25113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		278.472

		198.687

		2.477

		479.636



		AE.25114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		294.490

		198.687

		2.477

		495.654



		

		Xây cống thành vòm cong

		

		

		

		

		



		AE.25213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		284.546

		182.485

		2.477

		469.508



		AE.25214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		301.136

		182.485

		2.477

		486.098





AE.26000 - XÂY BỂ CHỨA, HỐ VAN, HỐ GA, GỐI ĐỠ ỐNG, 


                  RÃNH THOÁT NƯỚC


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây bể chứa

		

		

		

		

		



		AE.26112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		267.642

		153.492

		2.477

		423.611



		AE.26113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		288.757

		153.492

		2.477

		444.726



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.26114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		306.747

		153.492

		2.477

		462.716



		

		Xây hố van, hố ga

		

		

		

		

		



		AE.26212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		270.459

		136.438

		2.477

		409.374



		AE.26213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		292.937

		136.438

		2.477

		431.852



		AE.26214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		312.088

		136.438

		2.477

		451.003



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước

		

		

		

		

		



		AE.26312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		270.881

		191.865

		2.477

		465.223



		AE.26313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		293.564

		191.865

		2.477

		487.906



		AE.26314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		312.889

		191.865

		2.477

		507.231





AE.27000 - XÂY BỂ CHỨA HOÁ CHẤT, BỂ CHỐNG ĂN MÒN


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.27110

		Xây bể hoá chất, bể chống ăn mòn

		m3

		4.394.460

		189.412

		2.477

		4.586.349





AE.28000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN, KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC

   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


Chiều cao 

[image: image72.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.28113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		290.471

		153.492

		2.477

		446.440



		AE.28114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		306.643

		153.492

		2.477

		462.612



		

		Chiều cao 

[image: image73.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.28123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		291.854

		170.547

		16.340

		478.741



		AE.28124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		308.104

		170.547

		16.340

		494.991



		

		Chiều cao 

[image: image74.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.28133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		291.854

		187.602

		63.348

		542.804



		AE.28134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		308.104

		187.602

		63.348

		559.054



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.28143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		291.854

		196.129

		85.408

		573.391



		AE.28144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		308.104

		196.129

		85.408

		589.641





AE.30000 - XÂY GẠCH THẺ (5 X 10 X 20)


AE.31000 - XÂY MÓNG


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng


Chiều dày 

[image: image75.wmf] 30cm

		

		

		

		

		



		AE.31112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		315.454

		71.203

		

		386.657



		AE.31113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		334.823

		71.203

		

		406.026



		AE.31114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		351.325

		71.203

		

		422.528



		AE.31115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		327.240

		71.203

		

		398.443



		AE.31116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		342.857

		71.203

		

		414.060



		AE.31117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		357.058

		71.203

		

		428.261



		

		Chiều dày >  30cm

		

		

		

		

		



		AE.31212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		306.589

		63.529

		

		370.118



		AE.31213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		326.604

		63.529

		

		390.133



		AE.31214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		343.656

		63.529

		

		407.185



		AE.31215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		318.768

		63.529

		

		382.297



		AE.31216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		334.905

		63.529

		

		398.434



		AE.31217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		349.580

		63.529

		

		413.109





AE.32000 - XÂY TƯỜNG


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng


Chiều dày 

[image: image76.wmf] 10cm, cao 

[image: image77.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.32112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		332.935

		95.080

		2.477

		430.492



		AE.32113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		349.963

		95.080

		2.477

		447.520



		AE.32114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		364.472

		95.080

		2.477

		462.029



		AE.32115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		343.297

		95.080

		2.477

		440.854



		AE.32116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		357.027

		95.080

		2.477

		454.584



		AE.32117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		369.512

		95.080

		2.477

		467.069



		

		Chiều dày 

[image: image78.wmf] 10cm, cao 

[image: image79.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.32122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		336.091

		103.607

		16.340

		456.038



		AE.32123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		353.281

		103.607

		16.340

		473.228



		AE.32124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		367.926

		103.607

		16.340

		487.873



		AE.32125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		346.551

		103.607

		16.340

		466.498



		AE.32126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		360.411

		103.607

		16.340

		480.358



		AE.32127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		373.014

		103.607

		16.340

		492.961



		

		Chiều dày 

[image: image80.wmf] 10cm, cao 

[image: image81.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.32132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		343.200

		113.840

		63.348

		520.388



		AE.32133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		363.828

		113.840

		63.348

		541.016





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.32134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.403

		113.840

		63.348

		558.591



		AE.32135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		355.753

		113.840

		63.348

		532.941



		AE.32136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		372.384

		113.840

		63.348

		549.572



		AE.32137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		387.509

		113.840

		63.348

		564.697



		

		Chiều dày 

[image: image82.wmf] 10cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.32142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		343.200

		118.956

		85.408

		547.564



		AE.32143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		363.828

		118.956

		85.408

		568.192



		AE.32144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.403

		118.956

		85.408

		585.767



		AE.32145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		355.753

		118.956

		85.408

		560.117



		AE.32146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		372.384

		118.956

		85.408

		576.748



		AE.32147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		387.509

		118.956

		85.408

		591.873



		

		Chiều dày 

[image: image83.wmf] 30cm, cao 

[image: image84.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.32212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		331.226

		78.025

		2.477

		411.728



		AE.32213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		351.564

		78.025

		2.477

		432.066



		AE.32214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		368.891

		78.025

		2.477

		449.393



		AE.32215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		343.602

		78.025

		2.477

		424.104



		AE.32216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		360.000

		78.025

		2.477

		440.502



		AE.32217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		374.911

		78.025

		2.477

		455.413



		

		Chiều dày 

[image: image85.wmf] 30cm, cao 

[image: image86.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.32222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		334.381

		83.994

		16.340

		434.715



		AE.32223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		354.912

		83.994

		16.340

		455.246



		AE.32224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		372.405

		83.994

		16.340

		472.739



		AE.32225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		346.874

		83.994

		16.340

		447.208



		AE.32226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		363.428

		83.994

		16.340

		463.762



		AE.32227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		378.481

		83.994

		16.340

		478.815



		

		Chiều dày 

[image: image87.wmf] 30cm, cao 

[image: image88.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.32232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		334.381

		92.095

		63.348

		489.824



		AE.32233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		354.912

		92.095

		63.348

		510.355



		AE.32234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		372.405

		92.095

		63.348

		527.848



		AE.32235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		346.874

		92.095

		63.348

		502.317



		AE.32236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		363.428

		92.095

		63.348

		518.871



		AE.32237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		378.481

		92.095

		63.348

		533.924



		

		Chiều dày 

[image: image89.wmf] 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.32242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		334.381

		96.359

		85.408

		516.148



		AE.32243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		354.912

		96.359

		85.408

		536.679



		AE.32244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		372.405

		96.359

		85.408

		554.172



		AE.32245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		346.874

		96.359

		85.408

		528.641



		AE.32246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		363.428

		96.359

		85.408

		545.195



		AE.32247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		378.481

		96.359

		85.408

		560.248



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image90.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.32312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		321.096

		69.924

		2.477

		393.497



		AE.32313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		342.011

		69.924

		2.477

		414.412



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.32314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		359.831

		69.924

		2.477

		432.232



		AE.32315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		333.823

		69.924

		2.477

		406.224



		AE.32316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		350.687

		69.924

		2.477

		423.088



		AE.32317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		366.022

		69.924

		2.477

		438.423



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image91.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.32322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		324.169

		76.746

		16.340

		417.255



		AE.32323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		345.284

		76.746

		16.340

		438.370



		AE.32324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		363.274

		76.746

		16.340

		456.360



		AE.32325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		337.018

		76.746

		16.340

		430.104



		AE.32326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		354.042

		76.746

		16.340

		447.128



		AE.32327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		369.524

		76.746

		16.340

		462.610



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image92.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.32332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		324.169

		84.421

		63.348

		471.938



		AE.32333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		345.284

		84.421

		63.348

		493.053



		AE.32334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		363.274

		84.421

		63.348

		511.043



		AE.32335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		337.018

		84.421

		63.348

		484.787



		AE.32336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		354.042

		84.421

		63.348

		501.811



		AE.32337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		369.524

		84.421

		63.348

		517.293



		

		Chiều dày >  30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.32342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		324.169

		88.258

		85.408

		497.835



		AE.32343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		345.284

		88.258

		85.408

		518.950



		AE.32344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		363.274

		88.258

		85.408

		536.940



		AE.32345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		337.018

		88.258

		85.408

		510.684



		AE.32346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		354.042

		88.258

		85.408

		527.708



		AE.32347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		369.524

		88.258

		85.408

		543.190





AE.33000 - XÂY CỘT, TRỤ


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ


Chiều cao ≤ 4m

		

		

		

		

		



		AE.33112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		322.632

		153.492

		2.477

		478.601



		AE.33113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.648

		153.492

		2.477

		499.617



		AE.33114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		361.553

		153.492

		2.477

		517.522



		AE.33115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		335.420

		153.492

		2.477

		491.389



		AE.33116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		352.365

		153.492

		2.477

		508.334



		AE.33117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		367.773

		153.492

		2.477

		523.742



		

		Chiều cao 

[image: image93.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.33122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		325.705

		170.547

		16.340

		512.592



		AE.33123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		346.921

		170.547

		16.340

		533.808



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.33124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		364.996

		170.547

		16.340

		551.883



		AE.33125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.615

		170.547

		16.340

		525.502



		AE.33126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		355.720

		170.547

		16.340

		542.607



		AE.33127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		371.275

		170.547

		16.340

		558.162



		

		Chiều cao 

[image: image94.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.33132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		325.705

		187.602

		63.348

		576.655



		AE.33133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		346.921

		187.602

		63.348

		597.871



		AE.33134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		364.996

		187.602

		63.348

		615.946



		AE.33135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.615

		187.602

		63.348

		589.565



		AE.33136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		355.720

		187.602

		63.348

		606.670



		AE.33137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		371.275

		187.602

		63.348

		622.225



		

		Chiều cao >50m

		

		

		

		

		



		AE.33142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		325.705

		196.129

		85.408

		607.242



		AE.33143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		346.921

		196.129

		85.408

		628.458



		AE.33144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		364.996

		196.129

		85.408

		646.533



		AE.33145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.615

		196.129

		85.408

		620.152



		AE.33146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		355.720

		196.129

		85.408

		637.257



		AE.33147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		371.275

		196.129

		85.408

		652.812





AE.34000 - XÂY HỐ VAN, HỐ GA, RÃNH THOÁT NƯỚC


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây hố van, hố ga

		

		

		

		

		



		AE.34112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		339.846

		183.338

		

		523.184



		AE.34113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		363.686

		183.338

		

		547.024



		AE.34114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		383.998

		183.338

		

		567.336



		AE.34115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		354.353

		183.338

		

		537.691



		AE.34116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		373.575

		183.338

		

		556.913



		AE.34117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		391.054

		183.338

		

		574.392



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước

		

		

		

		

		



		AE.34212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		345.912

		149.229

		

		495.141



		AE.34213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		371.353

		149.229

		

		520.582



		AE.34214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		393.029

		149.229

		

		542.258



		AE.34215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		361.393

		149.229

		

		510.622



		AE.34216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		381.905

		149.229

		

		531.134



		AE.34217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		400.559

		149.229

		

		549.788





AE.35000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU KHÁC


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


Chiều cao 

[image: image95.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.35113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		355.134

		153.492

		2.477

		511.103



		AE.35114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		372.461

		153.492

		2.477

		528.430



		

		Chiều cao 

[image: image96.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.35123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		356.825

		170.547

		16.340

		543.712



		AE.35124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		374.235

		170.547

		16.340

		561.122



		

		Chiều cao 

[image: image97.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.35133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		356.825

		187.602

		63.348

		607.775



		AE.35134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		374.235

		187.602

		63.348

		625.185



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.35143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		356.825

		196.129

		85.408

		638.362



		AE.35144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		374.235

		196.129

		85.408

		655.772





AE.40000 - XÂY GẠCH THẺ 4,5 X 9 X 19


AE.41000 - XÂY MÓNG


   Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng


Chiều dày 

[image: image98.wmf] 30cm

		

		

		

		

		



		AE.41112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		322.889

		74.188

		

		397.077



		AE.41113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.098

		74.188

		

		417.286



		AE.41114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		360.315

		74.188

		

		434.503



		AE.41115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		335.186

		74.188

		

		409.374



		AE.41116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		351.480

		74.188

		

		425.668



		AE.41117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		366.296

		74.188

		

		440.484



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		

		



		AE.41212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		319.792

		65.661

		

		385.453



		AE.41213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		340.969

		65.661

		

		406.630



		AE.41214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		359.011

		65.661

		

		424.672



		AE.41215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		332.678

		65.661

		

		398.339



		AE.41216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		349.753

		65.661

		

		415.414



		AE.41217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		365.279

		65.661

		

		430.940





AE.42000 - XÂY TƯỜNG


   








              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng


Chiều dày 

[image: image99.wmf] 10cm, cao > 4m

		

		

		

		

		



		AE.42112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		349.078

		104.886

		2.408

		456.372



		AE.42113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		366.515

		104.886

		2.408

		473.809



		AE.42114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.371

		104.886

		2.408

		488.665



		AE.42115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		359.688

		104.886

		2.408

		466.982



		AE.42116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		373.748

		104.886

		2.408

		481.042



		AE.42117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		386.532

		104.886

		2.408

		493.826



		

		Chiều dày 

[image: image100.wmf] 10cm, cao 

[image: image101.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.42122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		352.386

		115.972

		16.270

		484.628



		AE.42123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		369.989

		115.972

		16.270

		502.231



		AE.42124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		384.986

		115.972

		16.270

		517.228



		AE.42125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		363.098

		115.972

		16.270

		495.340



		AE.42126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		377.290

		115.972

		16.270

		509.532



		AE.42127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		390.196

		115.972

		16.270

		522.438



		

		Chiều dày 

[image: image102.wmf] 10cm, cao 

[image: image103.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.42132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		343.877

		127.484

		63.348

		534.709



		AE.42133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		365.399

		127.484

		63.348

		556.231



		AE.42134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		383.736

		127.484

		63.348

		574.568



		AE.42135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		356.973

		127.484

		63.348

		547.805



		AE.42136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		374.326

		127.484

		63.348

		565.158



		AE.42137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		390.106

		127.484

		63.348

		580.938



		

		Chiều dày 

[image: image104.wmf] 10cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.42142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		343.877

		133.027

		85.408

		562.312



		AE.42143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		365.399

		133.027

		85.408

		583.834



		AE.42144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		383.736

		133.027

		85.408

		602.171



		AE.42145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		356.973

		133.027

		85.408

		575.408



		AE.42146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		374.326

		133.027

		85.408

		592.761



		AE.42147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		390.106

		133.027

		85.408

		608.541



		

		Chiều dày 

[image: image105.wmf] 30cm, cao 

[image: image106.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.42212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		339.034

		81.863

		2.477

		423.374



		AE.42213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		360.253

		81.863

		2.477

		444.593



		AE.42214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		378.331

		81.863

		2.477

		462.671



		AE.42215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		351.946

		81.863

		2.477

		436.286



		AE.42216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		369.054

		81.863

		2.477

		453.394



		AE.42217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		384.611

		81.863

		2.477

		468.951



		

		Chiều dày 

[image: image107.wmf] 30cm, cao 

[image: image108.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.42222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		342.263

		90.390

		16.340

		448.993



		AE.42223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		363.684

		90.390

		16.340

		470.414



		AE.42224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.934

		90.390

		16.340

		488.664





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.42225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		 355.298

		90.390

		16.340

		462.028



		AE.42226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		372.569

		90.390

		16.340

		479.299



		AE.42227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		388.274

		90.390

		16.340

		495.004



		

		Chiều dày 

[image: image109.wmf] 30cm, cao 

[image: image110.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.42232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		342.263

		99.344

		63.348

		504.955



		AE.42233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		363.684

		99.344

		63.348

		526.376



		AE.42234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.934

		99.344

		63.348

		544.626



		AE.42235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		 355.298

		99.344

		63.348

		517.990



		AE.42236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		372.569

		99.344

		63.348

		535.261



		AE.42237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		388.274

		99.344

		63.348

		550.966



		

		Chiều dày 

[image: image111.wmf] 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.42242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		342.263

		103.607

		85.408

		531.278



		AE.42243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		363.684

		103.607

		85.408

		552.699



		AE.42244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.934

		103.607

		85.408

		570.949



		AE.42245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		 355.298

		103.607

		85.408

		544.313



		AE.42246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		372.569

		103.607

		85.408

		561.584



		AE.42247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		388.274

		103.607

		85.408

		577.289



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image112.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.42312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		334.496

		83.994

		2.545

		421.035



		AE.42313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		356.626

		83.994

		2.545

		443.165



		AE.42314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		375.480

		83.994

		2.545

		462.019



		AE.42315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		347.962

		83.994

		2.545

		434.501



		AE.42316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		365.805

		83.994

		2.545

		452.344



		AE.42317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		382.030

		83.994

		2.545

		468.569



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image113.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.42322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		337.697

		91.669

		16.409

		445.775



		AE.42323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		360.039

		91.669

		16.409

		468.117



		AE.42324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		379.074

		91.669

		16.409

		487.152



		AE.42325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		351.292

		91.669

		16.409

		459.370



		AE.42326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		369.306

		91.669

		16.409

		477.384



		AE.42327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		385.686

		91.669

		16.409

		493.764



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image114.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.42332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		337.697

		100.623

		63.417

		501.737



		AE.42333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		360.039

		100.623

		63.417

		524.079



		AE.42334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		379.074

		100.623

		63.417

		543.114



		AE.42335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		351.292

		100.623

		63.417

		515.332



		AE.42336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		369.306

		100.623

		63.417

		533.346



		AE.42337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		385.686

		100.623

		63.417

		549.726



		

		Chiều dày > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.42342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		337.697

		105.313

		85.477

		528.487



		AE.42343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		360.039

		105.313

		85.477

		550.829



		AE.42344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		379.074

		105.313

		85.477

		569.864





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.42345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		351.292

		105.313

		85.477

		542.082



		AE.42346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		369.306

		105.313

		85.477

		560.096



		AE.42347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		385.686

		105.313

		85.477

		576.476





AE.43000 - XÂY CỘT, TRỤ


   








              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ


Chiều cao 

[image: image115.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.43112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		337.697

		178.222

		2.477

		518.396



		AE.43113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		360.039

		178.222

		2.477

		540.738



		AE.43114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		379.074

		178.222

		2.477

		559.773



		AE.43115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		351.292

		178.222

		2.477

		531.991



		AE.43116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		369.306

		178.222

		2.477

		550.005



		AE.43117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		385.686

		178.222

		2.477

		566.385



		

		Chiều cao 

[image: image116.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.43122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		339.298

		197.834

		16.340

		553.472



		AE.43123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		361.745

		197.834

		16.340

		575.919



		AE.43124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		380.870

		197.834

		16.340

		595.044



		AE.43125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		352.957

		197.834

		16.340

		567.131



		AE.43126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		371.056

		197.834

		16.340

		585.230



		AE.43127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		387.514

		197.834

		16.340

		601.688



		

		Chiều cao 

[image: image117.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.43132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		339.298

		217.447

		63.348

		620.093



		AE.43133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		361.745

		217.447

		63.348

		642.540



		AE.43134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		380.870

		217.447

		63.348

		661.665



		AE.43135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		352.957

		217.447

		63.348

		633.752



		AE.43136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		371.056

		217.447

		63.348

		651.851



		AE.43137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		387.514

		217.447

		63.348

		668.309



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.43142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		339.298

		227.254

		85.408

		651.960



		AE.43143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		361.745

		227.254

		85.408

		674.407



		AE.43144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		380.870

		227.254

		85.408

		693.532



		AE.43145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		352.957

		227.254

		85.408

		665.619



		AE.43146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		371.056

		227.254

		85.408

		683.718



		AE.43147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		387.514

		227.254

		85.408

		700.176





AE.44000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC


   








              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


Chiều cao 

[image: image118.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.44113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		363.372

		187.175

		2.477

		553.024



		AE.44114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		382.317

		187.175

		2.477

		571.969



		

		Chiều cao 

[image: image119.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.44123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		365.103

		207.641

		16.340

		589.084



		AE.44124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		384.138

		207.641

		16.340

		608.119



		

		Chiều cao 

[image: image120.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.44133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		365.103

		228.107

		63.348

		656.558



		AE.44134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		384.138

		228.107

		63.348

		675.593



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.44143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		365.103

		238.766

		85.408

		689.277



		AE.44144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		384.138

		238.766

		85.408

		708.312





AE.50000 - XÂY GẠCH THẺ (4 X 8 X 19)


AE.51000 - XÂY MÓNG


   








              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng


Chiều dày 

[image: image121.wmf] 30cm

		

		

		

		

		



		AE.51112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		394.861

		100.196

		

		495.057



		AE.51113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		416.942

		100.196

		

		517.138



		AE.51114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		435.755

		100.196

		

		535.951



		AE.51115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		408.298

		100.196

		

		508.494



		AE.51116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		426.101

		100.196

		

		526.297



		AE.51117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		442.290

		100.196

		

		542.486



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		

		



		AE.51212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		387.730

		88.684

		

		476.414



		AE.51213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		410.715

		88.684

		

		499.399



		AE.51214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		430.298

		88.684

		

		518.982



		AE.51215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		401.717

		88.684

		

		490.401



		AE.51216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		420.249

		88.684

		

		508.933



		AE.51217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		437.101

		88.684

		

		525.785





AE.52000 - XÂY TƯỜNG


   








              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng 


Chiều dày 

[image: image122.wmf] 10cm, cao 

[image: image123.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.52112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		446.475

		115.119

		1.376

		562.970



		AE.52113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		460.162

		115.119

		1.376

		576.657



		AE.52114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		471.824

		115.119

		1.376

		588.319



		AE.52115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		454.804

		115.119

		1.376

		571.299



		AE.52116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		465.839

		115.119

		1.376

		582.334



		AE.52117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		475.875

		115.119

		1.376

		592.370



		

		Chiều dày 

[image: image124.wmf] 10cm, cao 

[image: image125.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.52122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		448.581

		127.910

		16.965

		593.456



		AE.52123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		462.333

		127.910

		16.965

		607.208



		AE.52124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		474.049

		127.910

		16.965

		618.924



		AE.52125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		456.949

		127.910

		16.965

		601.824



		AE.52126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		468.037

		127.910

		16.965

		612.912



		AE.52127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		478.120

		127.910

		16.965

		622.995



		

		Chiều dày 

[image: image126.wmf] 10cm, cao 

[image: image127.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.52132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		448.581

		140.701

		62.242

		651.524



		AE.52133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		462.333

		140.701

		62.242

		665.276



		AE.52134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		474.049

		140.701

		62.242

		676.992



		AE.52135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		456.949

		140.701

		62.242

		659.892



		AE.52136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		468.037

		140.701

		62.242

		670.980



		AE.52137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		478.120

		140.701

		62.242

		681.063



		

		Chiều dày 

[image: image128.wmf] 10cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.52142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		448.581

		147.097

		84.301

		679.979



		AE.52143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		462.333

		147.097

		84.301

		693.731



		AE.52144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		474.049

		147.097

		84.301

		705.447



		AE.52145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		456.949

		147.097

		84.301

		688.347



		AE.52146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		468.037

		147.097

		84.301

		699.435



		AE.52147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		478.120

		147.097

		84.301

		709.518





XÂY TƯỜNG THẲNG










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng 


Chiều dày 

[image: image129.wmf] 30cm, cao 

[image: image130.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.52212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		395.211

		102.328

		2.270

		499.809





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.52213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		417.243

		102.328

		2.270

		521.841



		AE.52214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		436.015

		102.328

		2.270

		540.613



		AE.52215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		408.618

		102.328

		2.270

		513.216



		AE.52216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		426.382

		102.328

		2.270

		530.980



		AE.52217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		442.536

		102.328

		2.270

		547.134



		

		Chiều dày 

[image: image131.wmf] 30cm, cao 

[image: image132.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.52222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		398.975

		110.855

		16.132

		525.962



		AE.52223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		421.217

		110.855

		16.132

		548.204



		AE.52224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		440.167

		110.855

		16.132

		567.154



		AE.52225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		412.510

		110.855

		16.132

		539.497



		AE.52226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		430.443

		110.855

		16.132

		557.430



		AE.52227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		446.751

		110.855

		16.132

		573.738



		

		Chiều dày 

[image: image133.wmf] 30cm, cao 

[image: image134.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.52232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		398.975

		121.941

		63.140

		584.056



		AE.52233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		421.217

		121.941

		63.140

		606.298



		AE.52234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		440.167

		121.941

		63.140

		625.248



		AE.52235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		412.510

		121.941

		63.140

		597.591



		AE.52236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		430.443

		121.941

		63.140

		615.524



		AE.52237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		446.751

		121.941

		63.140

		631.832



		

		Chiều dày 

[image: image135.wmf] 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.52242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		398.975

		127.484

		85.200

		611.659



		AE.52243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		421.217

		127.484

		85.200

		633.901



		AE.52244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		440.167

		127.484

		85.200

		652.851



		AE.52245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		412.510

		127.484

		85.200

		625.194



		AE.52246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		430.443

		127.484

		85.200

		643.127



		AE.52247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		446.751

		127.484

		85.200

		659.435





XÂY TƯỜNG THẲNG










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng 


Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image136.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.52312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		388.248

		98.064

		2.408

		488.720



		AE.52313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		411.659

		98.064

		2.408

		512.131



		AE.52314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.606

		98.064

		2.408

		532.078



		AE.52315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		402.494

		98.064

		2.408

		502.966



		AE.52316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		421.370

		98.064

		2.408

		521.842



		AE.52317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		438.535

		98.064

		2.408

		539.007



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image137.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.52322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		391.963

		106.592

		16.270

		514.825



		AE.52323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		415.599

		106.592

		16.270

		538.461



		AE.52324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		435.736

		106.592

		16.270

		558.598



		AE.52325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		406.345

		106.592

		16.270

		529.207



		AE.52326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		425.402

		106.592

		16.270

		548.264



		AE.52327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		442.732

		106.592

		16.270

		565.594



		

		Chiều dày > 30cm, cao 

[image: image138.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.52332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		391.963

		117.251

		63.279

		572.493



		AE.52333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		415.599

		117.251

		63.279

		596.129



		AE.52334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		435.736

		117.251

		63.279

		616.266



		AE.52335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		406.345

		117.251

		63.279

		586.875



		AE.52336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		425.402

		117.251

		63.279

		605.932



		AE.52337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		442.732

		117.251

		63.279

		623.262



		

		Chiều dày > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.52342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		391.963

		122.367

		85.339

		599.669



		AE.52343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		415.599

		122.367

		85.339

		623.305



		AE.52344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		435.736

		122.367

		85.339

		643.442



		AE.52345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		406.345

		122.367

		85.339

		614.051



		AE.52346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		425.402

		122.367

		85.339

		633.108



		AE.52347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		442.732

		122.367

		85.339

		650.438





AE.53000 - XÂY CỘT, TRỤ










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ


Chiều cao 

[image: image139.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.53112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		377.893

		199.540

		2.064

		579.497



		AE.53113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		400.234

		199.540

		2.064

		601.838



		AE.53114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		419.269

		199.540

		2.064

		620.873



		AE.53115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		391.488

		199.540

		2.064

		593.092



		AE.53116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		409.501

		199.540

		2.064

		611.105



		AE.53117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		425.882

		199.540

		2.064

		627.486



		

		Chiều cao 

[image: image140.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.53122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		379.684

		221.711

		15.925

		617.320



		AE.53123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		402.131

		221.711

		15.925

		639.767



		AE.53124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		421.256

		221.711

		15.925

		658.892



		AE.53125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		393.343

		221.711

		15.925

		630.979



		AE.53126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		411.442

		221.711

		15.925

		649.078



		AE.53127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		427.900

		221.711

		15.925

		665.536



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều cao 

[image: image141.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.53132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		379.684

		243.882

		62.933

		686.499



		AE.53133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		402.131

		243.882

		62.933

		708.946



		AE.53134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		421.256

		243.882

		62.933

		728.071



		AE.53135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		393.343

		243.882

		62.933

		700.158



		AE.53136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		411.442

		243.882

		62.933

		718.257



		AE.53137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		427.900

		243.882

		62.933

		734.715



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.53142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		379.684

		254.968

		84.993

		719.645



		AE.53143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		402.131

		254.968

		84.993

		742.092



		AE.53144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		421.256

		254.968

		84.993

		761.217



		AE.53145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		393.343

		254.968

		84.993

		733.304



		AE.53146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		411.442

		254.968

		84.993

		751.403



		AE.53147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		427.900

		254.968

		84.993

		767.861





AE.54000 - XÂY CÁC BỘ PHẬN KẾT CẤU PHỨC TẠP KHÁC 










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác


Chiều cao 

[image: image142.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.54113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		410.622

		199.540

		2.064

		612.226



		AE.54114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		429.567

		199.540

		2.064

		631.171



		

		Chiều cao 

[image: image143.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.54123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		412.578

		221.711

		15.925

		650.214



		AE.54124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.613

		221.711

		15.925

		669.249



		

		Chiều cao 

[image: image144.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.54133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		412.578

		243.882

		62.933

		719.393



		AE.54134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.613

		243.882

		62.933

		738.428



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.54143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		412.578

		254.968

		84.993

		752.539



		AE.54144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		431.613

		254.968

		84.993

		771.574





 XÂY GẠCH ỐNG (10 X 10 X 20)


AE.61000 - XÂY TƯỜNG










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20   


Chiều dày 

[image: image145.wmf] 10, chiều cao 

[image: image146.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.61112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		308.912

		65.234

		1.651

		375.797



		AE.61113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		319.178

		65.234

		1.651

		386.063



		AE.61114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		327.924

		65.234

		1.651

		394.809



		AE.61115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		315.159

		65.234

		1.651

		382.044



		AE.61116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		323.436

		65.234

		1.651

		390.321



		AE.61117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		330.963

		65.234

		1.651

		397.848



		

		Chiều dày 

[image: image147.wmf] 10, chiều cao 

[image: image148.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.61122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		310.370

		72.056

		8.585

		391.011



		AE.61123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		320.684

		72.056

		8.585

		401.325



		AE.61124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		329.471

		72.056

		8.585

		410.112



		AE.61125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		316.646

		72.056

		8.585

		397.287



		AE.61126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		324.962

		72.056

		8.585

		405.603



		AE.61127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		332.524

		72.056

		8.585

		413.165



		

		Chiều dày 

[image: image149.wmf] 10, chiều cao 

[image: image150.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.61132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		310.370

		78.878

		62.518

		451.766



		AE.61133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		320.684

		78.878

		62.518

		462.080



		AE.61134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		329.471

		78.878

		62.518

		470.867



		AE.61135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		316.646

		78.878

		62.518

		458.042



		AE.61136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		324.962

		78.878

		62.518

		466.358



		AE.61137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		332.524

		78.878

		62.518

		473.920



		

		Chiều dày 

[image: image151.wmf] 10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.61142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		310.370

		82.715

		84.578

		477.663



		AE.61143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		320.684

		82.715

		84.578

		487.977



		AE.61144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		329.471

		82.715

		84.578

		496.764



		AE.61145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		316.646

		82.715

		84.578

		483.939



		AE.61146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		324.962

		82.715

		84.578

		492.255



		AE.61147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		332.524

		82.715

		84.578

		499.817





XÂY TƯỜNG










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20   


Chiều dày 

[image: image152.wmf] 30, chiều cao 

[image: image153.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.61212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		301.906

		58.839

		1.651

		362.396



		AE.61213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		313.092

		58.839

		1.651

		373.582



		AE.61214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		322.622

		58.839

		1.651

		383.112



		AE.61215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		308.713

		58.839

		1.651

		369.203



		AE.61216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		317.731

		58.839

		1.651

		378.221



		AE.61217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		325.932

		58.839

		1.651

		386.422



		

		Chiều dày 

[image: image154.wmf] 30, chiều cao 

[image: image155.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.61222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		304.781

		60.544

		8.585

		373.910



		AE.61223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		316.073

		60.544

		8.585

		385.202



		AE.61224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		325.694

		60.544

		8.585

		394.823



		AE.61225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		311.653

		60.544

		8.585

		380.782



		AE.61226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		320.757

		60.544

		8.585

		389.886



		AE.61227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		329.037

		60.544

		8.585

		398.166



		

		Chiều dày 

[image: image156.wmf] 30, chiều cao 

[image: image157.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.61232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		304.781

		66.513

		62.518

		433.812



		AE.61233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		316.073

		66.513

		62.518

		445.104



		AE.61234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		325.694

		66.513

		62.518

		454.725



		AE.61235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		311.653

		66.513

		62.518

		440.684



		AE.61236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		320.757

		66.513

		62.518

		449.788



		AE.61237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		329.037

		66.513

		62.518

		458.068



		

		Chiều dày 

[image: image158.wmf] 30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.61242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		304.781

		69.498

		84.578

		458.857



		AE.61243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		316.073

		69.498

		84.578

		470.149



		AE.61244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		325.694

		69.498

		84.578

		479.770



		AE.61245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		311.653

		69.498

		84.578

		465.729



		AE.61246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		320.757

		69.498

		84.578

		474.833



		AE.61247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		329.037

		69.498

		84.578

		483.113





XÂY TƯỜNG










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20   


Chiều dày > 30, chiều cao 

[image: image159.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.61312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		295.559

		48.180

		1.651

		345.390



		AE.61313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		307.298

		48.180

		1.651

		357.129



		AE.61314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		317.300

		48.180

		1.651

		367.131



		AE.61315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		302.702

		48.180

		1.651

		352.533



		AE.61316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		312.168

		48.180

		1.651

		361.999



		AE.61317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		320.775

		48.180

		1.651

		370.606



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 

[image: image160.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.61322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		298.387

		53.296

		8.585

		360.268



		AE.61323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		310.239

		53.296

		8.585

		372.120



		AE.61324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		320.337

		53.296

		8.585

		382.218



		AE.61325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		305.599

		53.296

		8.585

		367.480



		AE.61326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		315.155

		53.296

		8.585

		377.036



		AE.61327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		323.844

		53.296

		8.585

		385.725



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 

[image: image161.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.61332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		298.387

		58.412

		62.518

		419.317



		AE.61333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		310.239

		58.412

		62.518

		431.169



		AE.61334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		320.337

		58.412

		62.518

		441.267



		AE.61335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		305.599

		58.412

		62.518

		426.529



		AE.61336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		315.155

		58.412

		62.518

		436.085



		AE.61337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		323.844

		58.412

		62.518

		444.774



		

		Chiều dày > 30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.61342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		298.387

		60.971

		84.578

		443.936



		AE.61343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		310.239

		60.971

		84.578

		455.788



		AE.61344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		320.337

		60.971

		84.578

		465.886



		AE.61345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		305.599

		60.971

		84.578

		451.148



		AE.61346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		315.155

		60.971

		84.578

		460.704



		AE.61347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		323.844

		60.971

		84.578

		469.393





AE.62000 - XÂY GẠCH ỐNG (10 X 10 X 20) CÂU GẠCH THẺ (5 X 10 X 20) 










                         Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20


Chiều cao 

[image: image162.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.62112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		314.435

		63.955

		1.651

		380.041



		AE.62113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		330.783

		63.955

		1.651

		396.389



		AE.62114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		344.711

		63.955

		1.651

		410.317



		AE.62115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		324.383

		63.955

		1.651

		389.989



		AE.62116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		337.563

		63.955

		1.651

		403.169



		AE.62117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		349.549

		63.955

		1.651

		415.155



		

		Chiều cao 

[image: image163.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.62122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		315.926

		72.909

		8.585

		397.420



		AE.62123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		332.350

		72.909

		8.585

		413.844



		AE.62124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		346.344

		72.909

		8.585

		427.838



		AE.62125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		325.920

		72.909

		8.585

		407.414



		AE.62126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		339.163

		72.909

		8.585

		420.657



		AE.62127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		351.206

		72.909

		8.585

		432.700



		

		Chiều cao 

[image: image164.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.62132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		315.926

		80.157

		62.518

		458.601



		AE.62133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		332.350

		80.157

		62.518

		475.025



		AE.62134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		346.344

		80.157

		62.518

		489.019



		AE.62135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		325.920

		80.157

		62.518

		468.595



		AE.62136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		339.163

		80.157

		62.518

		481.838



		AE.62137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		351.206

		80.157

		62.518

		493.881



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.62142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		315.926

		83.568

		84.578

		484.072



		AE.62143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		332.350

		83.568

		84.578

		500.496



		AE.62144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		346.344

		83.568

		84.578

		514.490



		AE.62145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		325.920

		83.568

		84.578

		494.066



		AE.62146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		339.163

		83.568

		84.578

		507.309



		AE.62147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		351.206

		83.568

		84.578

		519.352





XÂY GẠCH ỐNG (8 X 8 X 19)

AE.63000 - XÂY TƯỜNG


                       






              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19 


Chiều dày 

[image: image165.wmf] 10, chiều cao  

[image: image166.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.63112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		421.665

		83.142

		1.376

		506.183



		AE.63113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		433.299

		83.142

		1.376

		517.817





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.63114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		443.212

		83.142

		1.376

		527.730



		AE.63115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		428.745

		83.142

		1.376

		513.263



		AE.63116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		438.125

		83.142

		1.376

		522.643



		AE.63117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		446.655

		83.142

		1.376

		531.173



		

		Chiều dày 

[image: image167.wmf] 10, chiều cao 

[image: image168.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.63122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		423.654

		91.669

		11.771

		527.094



		AE.63123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		435.343

		91.669

		11.771

		538.783



		AE.63124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		445.302

		91.669

		11.771

		548.742



		AE.63125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		430.767

		91.669

		11.771

		534.207



		AE.63126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		440.192

		91.669

		11.771

		543.632



		AE.63127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		448.762

		91.669

		11.771

		552.202



		

		Chiều dày 

[image: image169.wmf] 10, chiều cao 

[image: image170.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.63132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		423.654

		100.623

		62.242

		586.519



		AE.63133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		435.343

		100.623

		62.242

		598.208



		AE.63134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		445.302

		100.623

		62.242

		608.167



		AE.63135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		430.767

		100.623

		62.242

		593.632



		AE.63136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		440.192

		100.623

		62.242

		603.057



		AE.63137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		448.762

		100.623

		62.242

		611.627



		

		Chiều dày 

[image: image171.wmf] 10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.63142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		423.654

		105.313

		84.301

		613.268



		AE.63143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		435.343

		105.313

		84.301

		624.957



		AE.63144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		445.302

		105.313

		84.301

		634.916



		AE.63145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		430.767

		105.313

		84.301

		620.381



		AE.63146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		440.192

		105.313

		84.301

		629.806



		AE.63147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		448.762

		105.313

		84.301

		638.376





XÂY TƯỜNG


                       






              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19 


Chiều dày 

[image: image172.wmf] 30, chiều cao 

[image: image173.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.63212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		404.237

		72.482

		2.064

		478.783



		AE.63213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		418.473

		72.482

		2.064

		493.019



		AE.63214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		430.602

		72.482

		2.064

		505.148



		AE.63215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		412.900

		72.482

		2.064

		487.446



		AE.63216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		424.378

		72.482

		2.064

		498.924



		AE.63217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		434.816

		72.482

		2.064

		509.362





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày 

[image: image174.wmf] 30, chiều cao 

[image: image175.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.63222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		408.087

		78.878

		10.731

		497.696



		AE.63223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		422.459

		78.878

		10.731

		512.068



		AE.63224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		434.703

		78.878

		10.731

		524.312



		AE.63225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		416.832

		78.878

		10.731

		506.441



		AE.63226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		428.420

		78.878

		10.731

		518.029



		AE.63227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		438.957

		78.878

		10.731

		528.566



		

		Chiều dày 

[image: image176.wmf] 30, chiều cao 

[image: image177.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.63232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		408.087

		86.553

		62.933

		557.573



		AE.63233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		422.459

		86.553

		62.933

		571.945



		AE.63234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		434.703

		86.553

		62.933

		584.189



		AE.63235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		416.832

		86.553

		62.933

		566.318



		AE.63236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		428.420

		86.553

		62.933

		577.906



		AE.63237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		438.957

		86.553

		62.933

		588.443



		

		Chiều dày 

[image: image178.wmf] 30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.63242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		408.087

		90.390

		84.993

		583.470



		AE.63243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		422.459

		90.390

		84.993

		597.842



		AE.63244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		434.703

		90.390

		84.993

		610.086



		AE.63245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		416.832

		90.390

		84.993

		592.215



		AE.63246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		428.420

		90.390

		84.993

		603.803



		AE.63247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		438.957

		90.390

		84.993

		614.340





XÂY TƯỜNG


                       






              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19 


Chiều dày > 30, chiều cao 

[image: image179.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.63312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		387.569

		62.676

		2.064

		452.309



		AE.63313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		405.195

		62.676

		2.064

		469.935



		AE.63314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		420.212

		62.676

		2.064

		484.952



		AE.63315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		398.294

		62.676

		2.064

		463.034



		AE.63316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		412.506

		62.676

		2.064

		477.246



		AE.63317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		425.429

		62.676

		2.064

		490.169



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 

[image: image180.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.63322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		391.260

		69.072

		10.731

		471.063



		AE.63323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		409.054

		69.072

		10.731

		488.857



		AE.63324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		424.214

		69.072

		10.731

		504.017



		AE.63325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		402.088

		69.072

		10.731

		481.891





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.63326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		416.434

		69.072

		10.731

		496.237



		AE.63327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		429.480

		69.072

		10.731

		509.283



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 

[image: image181.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.63332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		391.260

		75.893

		62.933

		530.086



		AE.63333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		409.054

		75.893

		62.933

		547.880



		AE.63334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		424.214

		75.893

		62.933

		563.040



		AE.63335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		402.088

		75.893

		62.933

		540.914



		AE.63336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		416.434

		75.893

		62.933

		555.260



		AE.63337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		429.480

		75.893

		62.933

		568.306



		

		Chiều dày > 30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.63342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		391.260

		79.304

		84.993

		555.557



		AE.63343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		409.054

		79.304

		84.993

		573.351



		AE.63344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		424.214

		79.304

		84.993

		588.511



		AE.63345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		402.088

		79.304

		84.993

		566.385



		AE.63346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		416.434

		79.304

		84.993

		580.731



		AE.63347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		429.480

		79.304

		84.993

		593.777





AE.64000 - XÂY GẠCH ỐNG (8 X 8 X 19) CÂU GẠCH THẺ (4x8x9)

                       






              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19 


Chiều cao 

[image: image182.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.64112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		418.643

		78.878

		1.376

		498.897



		AE.64113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		434.235

		78.878

		1.376

		514.489



		AE.64114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		447.520

		78.878

		1.376

		527.774



		AE.64115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		428.131

		78.878

		1.376

		508.385



		AE.64116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		440.703

		78.878

		1.376

		520.957



		AE.64117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		452.135

		78.878

		1.376

		532.389



		

		Chiều cao 

[image: image183.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.64122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		422.630

		91.669

		11.771

		526.070



		AE.64123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		438.371

		91.669

		11.771

		541.811



		AE.64124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		451.782

		91.669

		11.771

		555.222



		AE.64125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		432.209

		91.669

		11.771

		535.649



		AE.64126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		444.900

		91.669

		11.771

		548.340



		AE.64127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		456.441

		91.669

		11.771

		559.881



		

		Chiều cao 

[image: image184.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.64132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		422.630

		100.623

		62.242

		585.495



		AE.64133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		438.371

		100.623

		62.242

		601.236



		AE.64134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		451.782

		100.623

		62.242

		614.647





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		AE.64135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		432.209

		100.623

		62.242

		595.074



		AE.64136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		444.900

		100.623

		62.242

		607.765



		AE.64137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		456.441

		100.623

		62.242

		619.306



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.64142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		422.630

		105.313

		84.301

		612.244



		AE.64143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		438.371

		105.313

		84.301

		627.985



		AE.64144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		451.782

		105.313

		84.301

		641.396



		AE.64145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		432.209

		105.313

		84.301

		621.823



		AE.64146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		444.900

		105.313

		84.301

		634.514



		AE.64147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		456.441

		105.313

		84.301

		646.055





XÂY GẠCH ỐNG 9 X 9 X 19


AE.65000 - XÂY TƯỜNG


                       






              Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân


 công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 9x9x19 


Chiều dày 

[image: image185.wmf] 10, chiều cao 

[image: image186.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.65112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		367.173

		74.614

		2.064

		443.851



		AE.65113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		377.968

		74.614

		2.064

		454.646



		AE.65114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		387.166

		74.614

		2.064

		463.844



		AE.65115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		373.742

		74.614

		2.064

		450.420



		AE.65116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		382.446

		74.614

		2.064

		459.124



		AE.65117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		390.361

		74.614

		2.064

		467.039



		

		Chiều dày 

[image: image187.wmf] 10, chiều cao 

[image: image188.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.65122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		368.930

		82.289

		12.462

		463.681



		AE.65123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		379.777

		82.289

		12.462

		474.528



		AE.65124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		389.018

		82.289

		12.462

		483.769



		AE.65125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		375.530

		82.289

		12.462

		470.281



		AE.65126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		384.276

		82.289

		12.462

		479.027



		AE.65127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		392.228

		82.289

		12.462

		486.979



		

		Chiều dày 

[image: image189.wmf] 10, chiều cao 

[image: image190.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.65132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		368.930

		90.390

		62.933

		522.253



		AE.65133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		379.777

		90.390

		62.933

		533.100



		AE.65134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		389.018

		90.390

		62.933

		542.341



		AE.65135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		375.530

		90.390

		62.933

		528.853



		AE.65136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		384.276

		90.390

		62.933

		537.599



		AE.65137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		392.228

		90.390

		62.933

		545.551



















_1226081406.unknown



_1226081505.unknown



_1226081538.unknown



_1226081554.unknown



_1226081571.unknown



_1226081579.unknown



_1226081587.unknown



_1226081591.unknown



_1226081595.unknown



_1226081597.unknown



_1226081599.unknown



_1226081600.unknown



_1226081601.unknown



_1226081598.unknown



_1226081596.unknown



_1226081593.unknown



_1226081594.unknown



_1226081592.unknown



_1226081589.unknown



_1226081590.unknown



_1226081588.unknown



_1226081583.unknown



_1226081585.unknown



_1226081586.unknown



_1226081584.unknown



_1226081581.unknown



_1226081582.unknown



_1226081580.unknown



_1226081575.unknown



_1226081577.unknown



_1226081578.unknown



_1226081576.unknown



_1226081573.unknown



_1226081574.unknown



_1226081572.unknown



_1226081562.unknown



_1226081566.unknown



_1226081569.unknown



_1226081570.unknown



_1226081567.unknown



_1226081564.unknown



_1226081565.unknown



_1226081563.unknown



_1226081558.unknown



_1226081560.unknown



_1226081561.unknown



_1226081559.unknown



_1226081556.unknown



_1226081557.unknown



_1226081555.unknown



_1226081546.unknown



_1226081550.unknown



_1226081552.unknown



_1226081553.unknown



_1226081551.unknown



_1226081548.unknown



_1226081549.unknown



_1226081547.unknown



_1226081542.unknown



_1226081544.unknown



_1226081545.unknown



_1226081543.unknown



_1226081540.unknown



_1226081541.unknown



_1226081539.unknown



_1226081521.unknown



_1226081530.unknown



_1226081534.unknown



_1226081536.unknown



_1226081537.unknown



_1226081535.unknown



_1226081532.unknown



_1226081533.unknown



_1226081531.unknown



_1226081526.unknown



_1226081528.unknown



_1226081529.unknown



_1226081527.unknown



_1226081523.unknown



_1226081524.unknown



_1226081522.unknown



_1226081513.unknown



_1226081517.unknown



_1226081519.unknown



_1226081520.unknown



_1226081518.unknown



_1226081515.unknown



_1226081516.unknown



_1226081514.unknown



_1226081509.unknown



_1226081511.unknown



_1226081512.unknown



_1226081510.unknown



_1226081507.unknown



_1226081508.unknown



_1226081506.unknown



_1226081489.unknown



_1226081497.unknown



_1226081501.unknown



_1226081503.unknown



_1226081504.unknown



_1226081502.unknown



_1226081499.unknown



_1226081500.unknown



_1226081498.unknown



_1226081493.unknown



_1226081495.unknown



_1226081496.unknown



_1226081494.unknown



_1226081491.unknown



_1226081492.unknown



_1226081490.unknown



_1226081480.unknown



_1226081484.unknown



_1226081486.unknown



_1226081487.unknown



_1226081485.unknown



_1226081482.unknown



_1226081483.unknown



_1226081481.unknown



_1226081476.unknown



_1226081478.unknown



_1226081479.unknown



_1226081477.unknown



_1226081474.unknown



_1226081475.unknown



_1226081407.unknown



_1226081373.unknown



_1226081390.unknown



_1226081398.unknown



_1226081402.unknown



_1226081404.unknown



_1226081405.unknown



_1226081403.unknown



_1226081400.unknown



_1226081401.unknown



_1226081399.unknown



_1226081394.unknown



_1226081396.unknown



_1226081397.unknown



_1226081395.unknown



_1226081392.unknown



_1226081393.unknown



_1226081391.unknown



_1226081381.unknown



_1226081386.unknown



_1226081388.unknown



_1226081389.unknown



_1226081387.unknown



_1226081384.unknown



_1226081385.unknown



_1226081382.unknown



_1226081377.unknown



_1226081379.unknown



_1226081380.unknown



_1226081378.unknown



_1226081375.unknown



_1226081376.unknown



_1226081374.unknown



_1226081357.unknown



_1226081365.unknown



_1226081369.unknown



_1226081371.unknown



_1226081372.unknown



_1226081370.unknown



_1226081367.unknown



_1226081368.unknown



_1226081366.unknown



_1226081361.unknown



_1226081363.unknown



_1226081364.unknown



_1226081362.unknown



_1226081359.unknown



_1226081360.unknown



_1226081358.unknown



_1226081349.unknown



_1226081353.unknown



_1226081355.unknown



_1226081356.unknown



_1226081354.unknown



_1226081351.unknown



_1226081352.unknown



_1226081350.unknown



_1226081344.unknown



_1226081347.unknown



_1226081348.unknown



_1226081345.unknown



_1226081342.unknown



_1226081343.unknown



_1226081341.unknown






Don Gia/1665_2006_QD-UBND_150806_NB_7#TRANG.NH.dot
C«ng b¸o

C«ng b¸o



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày 

[image: image1.wmf] 10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.65142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		368.930

		94.227

		84.993

		548.150



		AE.65143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		379.777

		94.227

		84.993

		558.997



		AE.65144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		389.018

		94.227

		84.993

		568.238



		AE.65145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		375.530

		94.227

		84.993

		554.750



		AE.65146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		384.276

		94.227

		84.993

		563.496



		AE.65147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		392.228

		94.227

		84.993

		571.448





XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 9x9x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image2.wmf] 30, chiều cao 


[image: image3.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.65212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		355.923

		66.087

		2.201

		424.211



		AE.65213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		368.864

		66.087

		2.201

		437.152



		AE.65214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		379.891

		66.087

		2.201

		448.179



		AE.65215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		363.798

		66.087

		2.201

		432.086



		AE.65216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		374.232

		66.087

		2.201

		442.520



		AE.65217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		383.721

		66.087

		2.201

		452.009



		

		Chiều dày 

[image: image4.wmf] 30, chiều cao 


[image: image5.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.65222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		357.609

		70.351

		12.600

		440.560



		AE.65223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		370.612

		70.351

		12.600

		453.563



		AE.65224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.691

		70.351

		12.600

		464.642



		AE.65225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		365.522

		70.351

		12.600

		448.473



		AE.65226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		376.006

		70.351

		12.600

		458.957



		AE.65227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		385.540

		70.351

		12.600

		468.491



		

		Chiều dày 

[image: image6.wmf] 30, chiều cao 


[image: image7.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.65232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		357.609

		77.172

		63.071

		497.852



		AE.65233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		370.612

		77.172

		63.071

		510.855



		AE.65234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.691

		77.172

		63.071

		521.934



		AE.65235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		365.522

		77.172

		63.071

		505.765



		AE.65236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		376.006

		77.172

		63.071

		516.249



		AE.65237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		385.540

		77.172

		63.071

		525.783



		

		Chiều dày 

[image: image8.wmf] 30, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.65242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		357.609

		80.583

		85.131

		523.323



		AE.65243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		370.612

		80.583

		85.131

		536.326



		AE.65244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.691

		80.583

		85.131

		547.405



		AE.65245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		365.522

		80.583

		85.131

		531.236



		AE.65246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		376.006

		80.583

		85.131

		541.720



		AE.65247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		385.540

		80.583

		85.131

		551.254





XÂY TƯỜNG

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 


9x9x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 


[image: image9.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.65312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		353.818

		55.854

		2.408

		412.080



		AE.65313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		368.803

		55.854

		2.408

		427.065



		AE.65314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		381.571

		55.854

		2.408

		439.833



		AE.65315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		362.937

		55.854

		2.408

		421.199



		AE.65316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		675.019

		55.854

		2.408

		433.281



		AE.65317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		386.006

		55.854

		2.408

		444.268



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 


[image: image10.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.65322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		357.172

		61.397

		12.808

		431.377



		AE.65323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		372.299

		61.397

		12.808

		446.504



		AE.65324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		385.187

		61.397

		12.808

		459.392



		AE.65325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		366.377

		61.397

		12.808

		440.582



		AE.65326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		378.574

		61.397

		12.808

		452.779



		AE.65327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		389.665

		61.397

		12.808

		463.870



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 


[image: image11.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.65332

		- Vữa XM mác 25

		m3

		357.172

		67.366

		63.279

		487.817



		AE.65333

		- Vữa XM mác 50

		m3

		372.299

		67.366

		63.279

		502.944



		AE.65334

		- Vữa XM mác 75

		m3

		385.187

		67.366

		63.279

		515.832



		AE.65335

		- Vữa TH mác 25

		m3

		366.377

		67.366

		63.279

		497.022



		AE.65336

		- Vữa TH mác 50

		m3

		378.574

		67.366

		63.279

		509.219



		AE.65337

		- Vữa TH mác 75

		m3

		389.665

		67.366

		63.279

		520.310



		

		Chiều dày > 30, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.65342

		- Vữa XM mác 25

		m3

		357.172

		70.351

		85.339

		512.862



		AE.65343

		- Vữa XM mác 50

		m3

		372.299

		70.351

		85.339

		527.989



		AE.65344

		- Vữa XM mác 75

		m3

		385.187

		70.351

		85.339

		540.877



		AE.65345

		- Vữa TH mác 25

		m3

		366.377

		70.351

		85.339

		522.067



		AE.65346

		- Vữa TH mác 50

		m3

		378.574

		70.351

		85.339

		534.264



		AE.65347

		- Vữa TH mác 75

		m3

		389.665

		70.351

		85.339

		545.355





AE.71000 - XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 X 15 X 22)

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 


10x15x22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image12.wmf] 10, chiều cao 


[image: image13.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.71112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		338.858

		68.219

		1.720

		408.797



		AE.71113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		350.383

		68.219

		1.720

		420.322



		AE.71114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		360.202

		68.219

		1.720

		430.141



		AE.71115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		345.871

		68.219

		1.720

		415.810



		AE.71116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		355.163

		68.219

		1.720

		425.102



		AE.71117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		363.613

		68.219

		1.720

		433.552



		

		Chiều dày 

[image: image14.wmf] 10, chiều cao 


[image: image15.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.71122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		342.085

		72.056

		8.654

		422.795



		AE.71123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		353.720

		72.056

		8.654

		434.430



		AE.71124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		363.632

		72.056

		8.654

		444.342



		AE.71125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		349.165

		72.056

		8.654

		429.875



		AE.71126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		358.545

		72.056

		8.654

		439.255



		AE.71127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		367.076

		72.056

		8.654

		447.786



		

		Chiều dày 

[image: image16.wmf] 10, chiều cao 


[image: image17.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.71132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		342.085

		78.878

		62.587

		483.550



		AE.71133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		353.720

		78.878

		62.587

		495.185



		AE.71134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		363.632

		78.878

		62.587

		505.097



		AE.71135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		349.165

		78.878

		62.587

		490.630



		AE.71136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		358.545

		78.878

		62.587

		500.010



		AE.71137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		367.076

		78.878

		62.587

		508.541



		

		Chiều dày 

[image: image18.wmf] 10, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.71142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		342.085

		82.715

		84.647

		509.447



		AE.71143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		353.720

		82.715

		84.647

		521.082



		AE.71144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		363.632

		82.715

		84.647

		530.994



		AE.71145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		349.165

		82.715

		84.647

		516.527



		AE.71146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		358.545

		82.715

		84.647

		525.907



		AE.71147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		367.076

		82.715

		84.647

		534.438





XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 


10x15x22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image19.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.71212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		327.799

		58.839

		1.720

		388.358



		AE.71213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		340.070

		58.839

		1.720

		400.629



		AE.71214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		350.524

		58.839

		1.720

		411.083



		AE.71215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		335.266

		58.839

		1.720

		395.825



		AE.71216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		345.159

		58.839

		1.720

		405.718



		AE.71217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		354.156

		58.839

		1.720

		414.715



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image20.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.71222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		330.921

		60.544

		8.654

		400.119



		AE.71223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.308

		60.544

		8.654

		412.506



		AE.71224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		353.862

		60.544

		8.654

		423.060



		AE.71225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.459

		60.544

		8.654

		407.657



		AE.71226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		348.446

		60.544

		8.654

		417.644



		AE.71227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		357.528

		60.544

		8.654

		426.726



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image21.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.71232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		330.921

		66.513

		62.587

		460.021



		AE.71233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.308

		66.513

		62.587

		472.408



		AE.71234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		353.862

		66.513

		62.587

		482.962



		AE.71235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.459

		66.513

		62.587

		467.559



		AE.71236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		348.446

		66.513

		62.587

		477.546



		AE.71237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		357.528

		66.513

		62.587

		486.628



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.71242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		330.921

		69.498

		84.647

		485.066



		AE.71243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.308

		69.498

		84.647

		497.453



		AE.71244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		353.862

		69.498

		84.647

		508.007



		AE.71245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.459

		69.498

		84.647

		492.604



		AE.71246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		348.446

		69.498

		84.647

		502.591



		AE.71247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		357.528

		69.498

		84.647

		511.673





AE.72000 - XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (10 X 13,5 X 22)

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 


10 x 13,5 x 22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image22.wmf] 10, chiều cao 


[image: image23.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.72112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		335.330

		68.219

		1.720

		405.269



		AE.72113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		346.177

		68.219

		1.720

		416.116



		AE.72114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		355.418

		68.219

		1.720

		425.357



		AE.72115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		341.930

		68.219

		1.720

		411.869



		AE.72116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		350.676

		68.219

		1.720

		420.615



		AE.72117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		358.628

		68.219

		1.720

		428.567



		

		Chiều dày 

[image: image24.wmf] 10, chiều cao 


[image: image25.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.72122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		338.524

		72.056

		8.654

		419.234



		AE.72123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		349.474

		72.056

		8.654

		430.184



		AE.72124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		358.803

		72.056

		8.654

		439.513



		AE.72125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		345.187

		72.056

		8.654

		425.897



		AE.72126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		354.016

		72.056

		8.654

		434.726



		AE.72127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		362.044

		72.056

		8.654

		442.754



		

		Chiều dày 

[image: image26.wmf] 10, chiều cao 


[image: image27.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.72132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		338.524

		78.878

		62.587

		479.989



		AE.72133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		349.474

		78.878

		62.587

		490.939



		AE.72134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		358.803

		78.878

		62.587

		500.268



		AE.72135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		345.187

		78.878

		62.587

		486.652



		AE.72136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		354.016

		78.878

		62.587

		495.481



		AE.72137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		362.044

		78.878

		62.587

		503.509



		

		Chiều dày 

[image: image28.wmf] 10, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.72142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		338.524

		82.715

		84.647

		505.886



		AE.72143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		349.474

		82.715

		84.647

		516.836



		AE.72144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		358.803

		82.715

		84.647

		526.165



		AE.72145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		345.187

		82.715

		84.647

		512.549



		AE.72146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		354.016

		82.715

		84.647

		521.378



		AE.72147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		362.044

		82.715

		84.647

		529.406





XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 


10 x 13,5 x 22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image29.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.72212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		328.332

		58.839

		1.720

		388.891



		AE.72213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		339.857

		58.839

		1.720

		400.416



		AE.72214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		349.675

		58.839

		1.720

		410.234



		AE.72215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		335.345

		58.839

		1.720

		395.904



		AE.72216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		344.637

		58.839

		1.720

		405.196



		AE.72217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		353.086

		58.839

		1.720

		413.645



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image30.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.72222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		331.459

		60.544

		8.654

		400.657



		AE.72223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.093

		60.544

		8.654

		412.291



		AE.72224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		353.006

		60.544

		8.654

		422.204



		AE.72225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.539

		60.544

		8.654

		407.737



		AE.72226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		347.919

		60.544

		8.654

		417.117



		AE.72227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		356.449

		60.544

		8.654

		425.647



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image31.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.72232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		331.459

		66.513

		62.587

		460.559



		AE.72233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.093

		66.513

		62.587

		472.193



		AE.72234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		353.006

		66.513

		62.587

		482.106



		AE.72235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.539

		66.513

		62.587

		467.639



		AE.72236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		347.919

		66.513

		62.587

		477.019



		AE.72237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		356.449

		66.513

		62.587

		485.549



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.72242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		331.459

		69.498

		84.647

		485.604



		AE.72243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		343.093

		69.498

		84.647

		497.238



		AE.72244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		353.006

		69.498

		84.647

		507.151



		AE.72245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		338.539

		69.498

		84.647

		492.684



		AE.72246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		347.919

		69.498

		84.647

		502.064



		AE.72247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		356.449

		69.498

		84.647

		510.594





AE.73000 - XÂY GẠCH RỖNG 6 LỖ (8,5 X 13 X 20)

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 


8,5 x 13 x 20

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image32.wmf] 10, chiều cao 


[image: image33.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.73112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		313.422

		60.971

		1.651

		376.044



		AE.73113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		324.947

		60.971

		1.651

		387.569



		AE.73114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		334.765

		60.971

		1.651

		397.387



		AE.73115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		320.435

		60.971

		1.651

		383.057



		AE.73116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		329.727

		60.971

		1.651

		392.349



		AE.73117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		338.176

		60.971

		1.651

		400.798



		

		Chiều dày 

[image: image34.wmf] 10, chiều cao 


[image: image35.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.73122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		316.407

		62.676

		8.585

		387.668



		AE.73123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		328.041

		62.676

		8.585

		399.302



		AE.73124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		337.954

		62.676

		8.585

		409.215



		AE.73125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		323.487

		62.676

		8.585

		394.748



		AE.73126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		332.867

		62.676

		8.585

		404.128



		AE.73127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		341.397

		62.676

		8.585

		412.658



		

		Chiều dày 

[image: image36.wmf] 10, chiều cao 


[image: image37.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.73132

		- Vữa XM mác 25

		m3

		316.407

		69.072

		62.518

		447.997



		AE.73133

		- Vữa XM mác 50

		m3

		328.041

		69.072

		62.518

		459.631



		AE.73134

		- Vữa XM mác 75

		m3

		337.954

		69.072

		62.518

		469.544



		AE.73135

		- Vữa TH mác 25

		m3

		323.487

		69.072

		62.518

		455.077



		AE.73136

		- Vữa TH mác 50

		m3

		332.867

		69.072

		62.518

		464.457



		AE.73137

		- Vữa TH mác 75

		m3

		341.397

		69.072

		62.518

		472.987



		

		Chiều dày 

[image: image38.wmf] 10, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.73142

		- Vữa XM mác 25

		m3

		316.407

		72.056

		84.578

		473.041



		AE.73143

		- Vữa XM mác 50

		m3

		328.041

		72.056

		84.578

		484.675



		AE.73144

		- Vữa XM mác 75

		m3

		337.954

		72.056

		84.578

		494.588



		AE.73145

		- Vữa TH mác 25

		m3

		323.487

		72.056

		84.578

		480.121



		AE.73146

		- Vữa TH mác 50

		m3

		332.867

		72.056

		84.578

		489.501



		AE.73147

		- Vữa TH mác 75

		m3

		341.397

		72.056

		84.578

		498.031





XÂY TƯỜNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 


8,5 x 13 x 20

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image39.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.73212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		305.984

		58.839

		1.651

		366.474



		AE.73213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		318.245

		58.839

		1.651

		378.735



		AE.73214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		328.691

		58.839

		1.651

		389.181



		AE.73215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		313.445

		58.839

		1.651

		373.935



		AE.73216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		323.330

		58.839

		1.651

		383.820



		AE.73217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		332.319

		58.839

		1.651

		392.809



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image40.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.73222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		308.884

		60.544

		8.585

		378.013



		AE.73223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		321.261

		60.544

		8.585

		390.390



		AE.73224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		331.806

		60.544

		8.585

		400.935



		AE.73225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		316.416

		60.544

		8.585

		385.545



		AE.73226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		326.395

		60.544

		8.585

		395.524



		AE.73227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		335.469

		60.544

		8.585

		404.598



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 


[image: image41.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AE.73232

		- Vữa XM mác 25

		m3

		308.884

		66.513

		62.518

		437.915



		AE.73233

		- Vữa XM mác 50

		m3

		321.261

		66.513

		62.518

		450.292



		AE.73234

		- Vữa XM mác 75

		m3

		331.806

		66.513

		62.518

		460.837



		AE.73235

		- Vữa TH mác 25

		m3

		316.416

		66.513

		62.518

		445.447



		AE.73236

		- Vữa TH mác 50

		m3

		326.395

		66.513

		62.518

		455.426



		AE.73237

		- Vữa TH mác 75

		m3

		335.469

		66.513

		62.518

		464.500



		

		Chiều dày > 10, chiều cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AE.73242

		- Vữa XM mác 25

		m3

		308.884

		69.924

		84.578

		463.386



		AE.73243

		- Vữa XM mác 50

		m3

		321.261

		69.924

		84.578

		475.763



		AE.73244

		- Vữa XM mác 75

		m3

		331.806

		69.924

		84.578

		486.308



		AE.73245

		- Vữa TH mác 25

		m3

		316.416

		69.924

		84.578

		470.918



		AE.73246

		- Vữa TH mác 50

		m3

		326.395

		69.924

		84.578

		480.897



		AE.73247

		- Vữa TH mác 75

		m3

		335.469

		69.924

		84.578

		489.971





AE.81000 - XÂY GẠCH BÊ TÔNG RỖNG

AE.81100 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 20 X 20 X 40


AE.81200 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 15 X 20 X 40

AE.81300 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 10 X 20 X 40

AE.81400 - XÂY TƯỜNG GẠCH BÊ TÔNG 15 X 20 X 30

Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch bê tông rỗng 

		

		

		

		

		



		

		Gạch bê tông 20 x 20 x 40

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image42.wmf] 30

		

		

		

		

		



		AE.81112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		166.414

		56.708

		

		223.122



		AE.81113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		171.450

		56.708

		

		228.158



		AE.81114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		175.741

		56.708

		

		232.449



		AE.81115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		169.478

		56.708

		

		226.186



		AE.81116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		173.539

		56.708

		

		230.247



		AE.81117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		177.231

		56.708

		

		233.939



		

		Chiều dày > 30

		

		

		

		

		



		AE.81122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		159.940

		50.554

		

		210.494



		AE.81123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		168.132

		50.554

		

		218.686



		AE.81124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		175.111

		50.554

		

		225.665



		AE.81125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		164.925

		50.554

		

		215.479



		AE.81126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		171.530

		50.554

		

		222.084



		AE.81127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		177.536

		50.554

		

		228.090



		

		Gạch bê tông 15 x 20 x 40

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image43.wmf] 30

		

		

		

		

		



		AE.81212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		193.454

		67.258

		

		260.712



		AE.81213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		198.490

		67.258

		

		265.748



		AE.81214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		202.781

		67.258

		

		270.039



		AE.81215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		196.518

		67.258

		

		263.776



		AE.81216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		200.579

		67.258

		

		267.837



		AE.81217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		204.271

		67.258

		

		271.529



		

		Chiều dày > 30

		

		

		

		

		



		AE.81222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		189.651

		62.423

		

		252.074



		AE.81223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		198.380

		62.423

		

		260.803



		AE.81224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		205.817

		62.423

		

		268.240



		AE.81225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		194.963

		62.423

		

		257.386



		AE.81226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		202.000

		62.423

		

		264.423



		AE.81227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		208.401

		62.423

		

		270.824



		

		Gạch bê tông 10 x 20 x 40

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image44.wmf] 30

		

		

		

		

		



		AE.81312

		- Vữa XM mác 25

		m3

		260.708

		67.258

		

		327.966



		AE.81313

		- Vữa XM mác 50

		m3

		266.080

		67.258

		

		333.338



		AE.81314

		- Vữa XM mác 75

		m3

		270.657

		67.258

		

		337.915



		AE.81315

		- Vữa TH mác 25

		m3

		263.977

		67.258

		

		331.235



		AE.81316

		- Vữa TH mác 50

		m3

		268.308

		67.258

		

		335.566



		AE.81317

		- Vữa TH mác 75

		m3

		272.246

		67.258

		

		339.504





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30

		

		

		

		

		



		AE.81322

		- Vữa XM mác 25

		m3

		262.097

		60.664

		

		322.761



		AE.81323

		- Vữa XM mác 50

		m3

		268.140

		60.664

		

		328.804



		AE.81324

		- Vữa XM mác 75

		m3

		273.289

		60.664

		

		333.953



		AE.81325

		- Vữa TH mác 25

		m3

		265.774

		60.664

		

		326.438



		AE.81326

		- Vữa TH mác 50

		m3

		270.646

		60.664

		

		331.310



		AE.81327

		- Vữa TH mác 75

		m3

		275.077

		60.664

		

		335.741



		

		Gạch bê tông 15 x 20 x 30

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image45.wmf] 30

		

		

		

		

		



		AE.81412

		- Vữa XM mác 25

		m3

		291.908

		56.708

		

		348.616



		AE.81413

		- Vữa XM mác 50

		m3

		297.280

		56.708

		

		353.988



		AE.81414

		- Vữa XM mác 75

		m3

		301.857

		56.708

		

		358.565



		AE.81415

		- Vữa TH mác 25

		m3

		295.177

		56.708

		

		351.885



		AE.81416

		- Vữa TH mác 50

		m3

		299.508

		56.708

		

		356.216



		AE.81417

		- Vữa TH mác 75

		m3

		303.446

		56.708

		

		360.154



		

		Chiều dày > 30

		

		

		

		

		



		AE.81422

		- Vữa XM mác 25

		m3

		294.685

		54.950

		

		349.635



		AE.81423

		- Vữa XM mác 50

		m3

		301.400

		54.950

		

		356.350



		AE.81424

		- Vữa XM mác 75

		m3

		307.121

		54.950

		

		362.071



		AE.81425

		- Vữa TH mác 25

		m3

		298.771

		54.950

		

		353.721



		AE.81426

		- Vữa TH mác 50

		m3

		304.185

		54.950

		

		359.135



		AE.81427

		- Vữa TH mác 75

		m3

		309.108

		54.950

		

		364.058





AE.82000 - XÂY TƯỜNG GẠCH SI-LI-CÁT (6,5 X 12 X 25)

Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch silicat 


6,5 x 12 x 25

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image46.wmf] 33, chiều cao 

[image: image47.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.82112

		- Vữa XM mác 25

		m3

		616.190

		127.910

		

		744.100



		AE.82113

		- Vữa XM mác 50

		m3

		634.291

		127.910

		

		762.201



		AE.82114

		- Vữa XM mác 75

		m3

		649.712

		127.910

		

		777.622



		AE.82115

		- Vữa TH mác 25

		m3

		627.204

		127.910

		

		755.114



		AE.82116

		- Vữa TH mác 50

		m3

		641.798

		127.910

		

		769.708



		AE.82117

		- Vữa TH mác 75

		m3

		655.069

		127.910

		

		782.979



		

		Chiều dày 

[image: image48.wmf] 33, chiều cao 

[image: image49.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.82122

		- Vữa XM mác 25

		m3

		616.190

		176.942

		

		793.132



		AE.82123

		- Vữa XM mác 50

		m3

		634.291

		176.942

		

		811.233



		AE.82124

		- Vữa XM mác 75

		m3

		649.712

		176.942

		

		826.654



		AE.82125

		- Vữa TH mác 25

		m3

		627.204

		176.942

		

		804.146



		AE.82126

		- Vữa TH mác 50

		m3

		641.798

		176.942

		

		818.740



		AE.82127

		- Vữa TH mác 75

		m3

		655.069

		176.942

		

		832.011





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 33, chiều cao 

[image: image50.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AE.82212

		- Vữa XM mác 25

		m3

		605.831

		85.273

		

		691.104



		AE.82213

		- Vữa XM mác 50

		m3

		624.202

		85.273

		

		709.475



		AE.82214

		- Vữa XM mác 75

		m3

		639.855

		85.273

		

		725.128



		AE.82215

		- Vữa TH mác 25

		m3

		617.010

		85.273

		

		702.283



		AE.82216

		- Vữa TH mác 50

		m3

		631.823

		85.273

		

		717.096



		AE.82217

		- Vữa TH mác 75

		m3

		645.293

		85.273

		

		730.566



		

		Chiều dày > 33, chiều cao 

[image: image51.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AE.82222

		- Vữa XM mác 25

		m3

		605.831

		113.414

		

		719.245



		AE.82223

		- Vữa XM mác 50

		m3

		624.202

		113.414

		

		737.616



		AE.82224

		- Vữa XM mác 75

		m3

		639.855

		113.414

		

		753.269



		AE.82225

		- Vữa TH mác 25

		m3

		617.010

		113.414

		

		730.424



		AE.82226

		- Vữa TH mác 50

		m3

		631.823

		113.414

		

		745.237



		AE.82227

		- Vữa TH mác 75

		m3

		645.293

		113.414

		

		758.707





AE.83000 - XÂY TƯỜNG THÔNG GIÓ

Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thông gió 

		

		

		

		

		



		

		Gạch thông gió 20 x 20

		

		

		

		

		



		AE.83112

		- Vữa XM mác 25

		m2

		94.554

		25.156

		

		119.710



		AE.83113

		- Vữa XM mác 50

		m2

		94.960

		25.156

		

		120.116



		AE.83114

		- Vữa XM mác 75

		m2

		95.307

		25.156

		

		120.463



		AE.83115

		- Vữa TH mác 25

		m2

		94.801

		25.156

		

		119.957



		AE.83116

		- Vữa TH mác 50

		m2

		95.129

		25.156

		

		120.285



		AE.83117

		- Vữa TH mác 75

		m2

		95.427

		25.156

		

		120.583



		

		Gạch thông gió 30 x 30

		

		

		

		

		



		AE.83212

		- Vữa XM mác 25

		m2

		73.249

		27.714

		

		100.963



		AE.83213

		- Vữa XM mác 50

		m2

		73.635

		27.714

		

		101.349



		AE.83214

		- Vữa XM mác 75

		m2

		73.965

		27.714

		

		101.679



		AE.83215

		- Vữa TH mác 25

		m2

		73.484

		27.714

		

		101.198



		AE.83216

		- Vữa TH mác 50

		m2

		73.796

		27.714

		

		101.510



		AE.83217

		- Vữa TH mác 75

		m2

		74.079

		27.714

		

		101.793





AE.90000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng xích, tời điện.


(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính trong đơn giá).

AE.91000 - XÂY ỐNG KHÓI, LÒ NUNG CLINKE

Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch chịu lửa ống khói, lò nung clinke 

		

		

		

		

		



		AE.91110

		Xây ống khói

		tấn

		1.986.075

		473.531

		170.973

		2.630.579



		AE.91210

		Xây lò nung clinke

		tấn

		1.890.720

		361.379

		60.928

		2.313.027



		AE.91310

		Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói

		tấn

		1.903.320

		224.304

		24.630

		2.152.254





AE.92000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA TRONG CÁC KẾT CẤU THÉP

Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép 

		

		

		

		

		



		AE.92110

		Xây thân xiclon

		tấn

		1.961.925

		448.608

		270.317

		2.680.850



		AE.92210

		Xây trong phễu, trong ống thép

		tấn

		1.944.120

		623.067

		259.399

		2.826.586



		AE.92310

		Xây trong côn, cút thép

		tấn

		2.000.220

		722.758

		259.399

		2.982.377





AE.93000 - XÂY GẠCH CHỊU LỬA LÒ NUNG

Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch chịu lửa lò nung 

		

		

		

		

		



		AE.93110

		Xây tường lò

		tấn

		1.869.300

		373.840

		40.339

		2.283.479



		AE.93120

		Xây vòm lò

		tấn

		1.803.975

		423.686

		46.623

		2.274.284



		AE.93130

		Xây đáy lò

		tấn

		1.869.300

		348.918

		12.062

		2.230.280



		AE.93140

		Xây đường khói

		tấn

		1.800.960

		473.531

		43.481

		2.317.972





Ghi chú:


Đơn giá xây gạch chịu lửa các kết cấu được tính ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 ÷ 
3 mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa 

[image: image52.wmf] 1,5 mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa > 3 mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với đơn giá xây gạch chịu lửa tương ứng.















_1470649823.unknown



_1470649831.unknown



_1470649835.unknown



_1470649837.unknown



_1470649838.unknown



_1470649836.unknown



_1470649833.unknown



_1470649834.unknown



_1470649832.unknown



_1470649827.unknown



_1470649829.unknown



_1470649830.unknown



_1470649828.unknown



_1470649825.unknown



_1470649826.unknown



_1470649824.unknown



_1470649807.unknown



_1470649815.unknown



_1470649819.unknown



_1470649821.unknown



_1470649822.unknown



_1470649820.unknown



_1470649817.unknown



_1470649818.unknown



_1470649816.unknown



_1470649811.unknown



_1470649813.unknown



_1470649814.unknown



_1470649812.unknown



_1470649809.unknown



_1470649810.unknown



_1470649808.unknown



_1470649799.unknown



_1470649803.unknown



_1470649805.unknown



_1470649806.unknown



_1470649804.unknown



_1470649801.unknown



_1470649802.unknown



_1470649800.unknown



_1470649795.unknown



_1470649797.unknown



_1470649798.unknown



_1470649796.unknown



_1470649791.unknown



_1470649793.unknown



_1470649794.unknown



_1470649792.unknown



_1470649789.unknown



_1470649790.unknown



_1470649788.unknown



_1470649787.unknown






Don Gia/1665_2006_QD-UBND_150806_NB_8#TRANG.NH.dot
C«ng b¸o

C«ng b¸o



CHƯƠNG VI


CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ


THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG:


- Đơn giá công tác bê tông đổ tại chỗ các kết cấu gồm ba nhóm công việc:


+ Đổ bê tông được tính đơn giá cho 3 dây chuyền:


* Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn vật liệu trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công áp dụng đối với công trình có chiều cao tối đa là 16m.


* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung vận chuyển lên cao và đổ bằng hệ thống cần cẩu.


* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông.


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.


- Công việc đổ bê tông các kết cấu được tính đơn giá theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).


- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được tính đơn giá cho công tác sản xuất, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.


Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rỗng 

[image: image1.wmf] 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ cốt thép trong bê tông.


BÊ TÔNG ĐÁ DĂM


AF.10000 - VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT BẰNG MÁY TRỘN


                    VÀ ĐỔ BẰNG THỦ CÔNG


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng có độ sụt 2 - 4 cm.


AF.11000 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, MÓNG, NỀN, BỆ MÁY


AF.11100 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng đá 4 x 6

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng 

[image: image2.wmf] 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11111

		- Mác 100

		m3

		213.881

		55.848

		15.204

		284.933



		AF.11112

		- Mác 150

		m3

		247.297

		55.848

		15.204

		318.349



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11121

		- Mác 100

		m3

		213.881

		46.408

		15.204

		275.493



		AF.11122

		- Mác 150

		m3

		247.297

		46.408

		15.204

		308.909





AF.11200 - BÊ TÔNG MÓNG


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng 

[image: image3.wmf] 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11212

		- Mác 150

		m3

		278.563

		64.500

		15.416

		358.479



		AF.11213

		- Mác 200

		m3

		315.352

		64.500

		15.416

		395.268



		AF.11214

		- Mác 250

		m3

		353.356

		64.500

		15.416

		433.272



		AF.11215

		- Mác 300

		m3

		389.650

		64.500

		15.416

		469.566



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11222

		- Mác 150

		m3

		311.681

		77.479

		15.416

		404.576



		AF.11223

		- Mác 200

		m3

		348.470

		77.479

		15.416

		441.365



		AF.11224

		- Mác 250

		m3

		386.474

		77.479

		15.416

		479.369



		AF.11225

		- Mác 300

		m3

		422.768

		77.479

		15.416

		515.663





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng 

[image: image4.wmf] 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11232

		- Mác 150

		m3

		264.665

		64.500

		15.416

		344.581



		AF.11233

		- Mác 200

		m3

		299.063

		64.500

		15.416

		378.979



		AF.11234

		- Mác 250

		m3

		336.054

		64.500

		15.416

		415.970



		AF.11235

		- Mác 300

		m3

		378.235

		64.500

		15.416

		458.151



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11242

		- Mác 150

		m3

		297.783

		77.479

		15.416

		390.678



		AF.11243

		- Mác 200

		m3

		332.180

		77.479

		15.416

		425.075



		AF.11244

		- Mác 250

		m3

		369.172

		77.479

		15.416

		462.067



		AF.11245

		- Mác 300

		m3

		411.353

		77.479

		15.416

		504.248



		

		Bê tông móng đá 4 x 6

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng 

[image: image5.wmf] 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11252

		- Mác 150

		m3

		248.557

		64.500

		15.416

		328.473



		AF.11253

		- Mác 200

		m3

		281.872

		64.500

		15.416

		361.788



		AF.11254

		- Mác 250

		m3

		316.504

		64.500

		15.416

		396.420



		AF.11255

		- Mác 300

		m3

		352.680

		64.500

		15.416

		432.596



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11262

		- Mác 150

		m3

		281.675

		77.479

		15.416

		374.570



		AF.11263

		- Mác 200

		m3

		314.990

		77.479

		15.416

		407.885



		AF.11264

		- Mác 250

		m3

		349.622

		77.479

		15.416

		442.517



		AF.11265

		- Mác 300

		m3

		385.798

		77.479

		15.416

		478.693





AF.11300 - BÊ TÔNG NỀN


AF.11400 - BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền

		

		

		

		

		



		

		Bê tông nền đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.11312

		- Mác 150

		m3

		279.922

		62.140

		15.204

		357.266



		AF.11313

		- Mác 200

		m3

		316.891

		62.140

		15.204

		394.235



		AF.11314

		- Mác 250

		m3

		355.080

		62.140

		15.204

		432.424



		AF.11315

		- Mác 300

		m3

		391.551

		62.140

		15.204

		468.895



		

		Bê tông nền đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.11322

		- Mác 150

		m3

		265.956

		62.140

		15.204

		343.300



		AF.11323

		- Mác 200

		m3

		300.521

		62.140

		15.204

		377.865



		AF.11324

		- Mác 250

		m3

		337.693

		62.140

		15.204

		415.037



		AF.11325

		- Mác 300

		m3

		380.080

		62.140

		15.204

		457.424



		

		Bê tông nền đá 4 x 6

		

		

		

		

		



		AF.11332

		- Mác 150

		m3

		249.770

		62.140

		15.204

		327.114





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.11333

		- Mác 200

		m3

		283.247

		62.140

		15.204

		360.591



		AF.11334

		- Mác 250

		m3

		318.048

		62.140

		15.204

		395.392



		AF.11335

		- Mác 300

		m3

		354.400

		62.140

		15.204

		431.744



		

		Bê tông bệ máy

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bệ máy đá 1 x 2

		

		

		

		

		





		AF.11412

		- Mác 150

		m3

		278.563

		94.783

		15.416

		388.762



		AF.11413

		- Mác 200

		m3

		315.352

		94.783

		15.416

		425.551



		AF.11414

		- Mác 250

		m3

		353.356

		94.783

		15.416

		463.555



		AF.11415

		- Mác 300

		m3

		389.650

		94.783

		15.416

		499.849



		

		Bê tông bệ máy đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.11422

		- Mác 150

		m3

		264.665

		94.783

		15.416

		374.864



		AF.11423

		- Mác 200

		m3

		299.063

		94.783

		15.416

		409.262



		AF.11424

		- Mác 250

		m3

		336.054

		94.783

		15.416

		446.253



		AF.11425

		- Mác 300

		m3

		378.235

		94.783

		15.416

		488.434



		

		Bê tông bệ máy đá 4 x 6

		

		

		

		

		



		AF.11432

		- Mác 150

		m3

		248.557

		94.783

		15.416

		358.756



		AF.11433

		- Mác 200

		m3

		281.872

		94.783

		15.416

		392.071



		AF.11434

		- Mác 250

		m3

		316.504

		94.783

		15.416

		426.703



		AF.11435

		- Mác 300

		m3

		352.680

		94.783

		15.416

		462.879





AF.12000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


AF.12100 - BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image6.wmf] 45cm, cao 

[image: image7.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12112

		- Mác 150

		m3

		385.613

		151.787

		20.854

		558.254



		AF.12113

		- Mác 200

		m3

		422.766

		151.787

		20.854

		595.407



		AF.12114

		- Mác 250

		m3

		461.146

		151.787

		20.854

		633.787



		AF.12115

		- Mác 300

		m3

		497.800

		151.787

		20.854

		670.441



		

		Chiều dày 

[image: image8.wmf] 45cm, cao 

[image: image9.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12122

		- Mác 150

		m3

		385.613

		179.927

		39.803

		605.343



		AF.12123

		- Mác 200

		m3

		422.766

		179.927

		39.803

		642.496



		AF.12124

		- Mác 250

		m3

		461.146

		179.927

		39.803

		680.876



		AF.12125

		- Mác 300

		m3

		497.800

		179.927

		39.803

		717.530



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image10.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12132

		- Mác 150

		m3

		323.557

		140.275

		20.854

		484.686



		AF.12133

		- Mác 200

		m3

		360.710

		140.275

		20.854

		521.839



		AF.12134

		- Mác 250

		m3

		399.090

		140.275

		20.854

		560.219



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.12135

		- Mác 300

		m3

		435.744

		140.275

		20.854

		596.873



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image11.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12142

		- Mác 150

		m3

		323.557

		168.415

		39.803

		531.775



		AF.12143

		- Mác 200

		m3

		360.710

		168.415

		39.803

		568.928



		AF.12144

		- Mác 250

		m3

		399.090

		168.415

		39.803

		607.308



		AF.12145

		- Mác 300

		m3

		435.744

		168.415

		39.803

		643.962



		

		Bê tông tường đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image12.wmf] 45cm, cao 

[image: image13.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12152

		- Mác 150

		m3

		371.577

		151.787

		20.854

		544.218



		AF.12153

		- Mác 200

		m3

		406.315

		151.787

		20.854

		578.956



		AF.12154

		- Mác 250

		m3

		443.673

		151.787

		20.854

		616.314



		AF.12155

		- Mác 300

		m3

		486.272

		151.787

		20.854

		658.913



		

		Chiều dày 

[image: image14.wmf] 45cm, cao 

[image: image15.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12162

		- Mác 150

		m3

		371.577

		179.927

		39.803

		591.307



		AF.12163

		- Mác 200

		m3

		406.315

		179.927

		39.803

		626.045



		AF.12164

		- Mác 250

		m3

		443.673

		179.927

		39.803

		663.403



		AF.12165

		- Mác 300

		m3

		486.272

		179.927

		39.803

		706.002



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image16.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12172

		- Mác 150

		m3

		309.521

		140.275

		20.854

		470.650



		AF.12173

		- Mác 200

		m3

		344.259

		140.275

		20.854

		505.388



		AF.12174

		- Mác 250

		m3

		381.617

		140.275

		20.854

		542.746



		AF.12175

		- Mác 300

		m3

		424.216

		140.275

		20.854

		585.345



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image17.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12182

		- Mác 150

		m3

		309.521

		168.415

		39.803

		517.739



		AF.12183

		- Mác 200

		m3

		344.259

		168.415

		39.803

		552.477



		AF.12184

		- Mác 250

		m3

		381.617

		168.415

		39.803

		589.835



		AF.12185

		- Mác 300

		m3

		424.216

		168.415

		39.803

		632.434





AF.12200 - BÊ TÔNG CỘT


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột 

[image: image18.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image19.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12212

		- Mác 150

		m3

		320.385

		191.865

		20.854

		533.104



		AF.12213

		- Mác 200

		m3

		357.174

		191.865

		20.854

		569.893



		AF.12214

		- Mác 250

		m3

		395.177

		191.865

		20.854

		607.896



		AF.12215

		- Mác 300

		m3

		431.472

		191.865

		20.854

		644.191





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tiết diện cột 

[image: image20.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image21.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12222

		- Mác 150

		m3

		320.385

		205.509

		39.803

		565.697



		AF.12223

		- Mác 200

		m3

		357.174

		205.509

		39.803

		602.486



		AF.12224

		- Mác 250

		m3

		395.177

		205.509

		39.803

		640.489



		AF.12225

		- Mác 300

		m3

		431.472

		205.509

		39.803

		676.784



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image22.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12232

		- Mác 150

		m3

		320.385

		172.679

		22.049

		515.113



		AF.12233

		- Mác 200

		m3

		357.174

		172.679

		22.049

		551.902



		AF.12234

		- Mác 250

		m3

		395.177

		172.679

		22.049

		589.905



		AF.12235

		- Mác 300

		m3

		431.472

		172.679

		22.049

		626.200



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image23.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12242

		- Mác 150

		m3

		320.385

		184.617

		40.999

		546.001



		AF.12243

		- Mác 200

		m3

		357.174

		184.617

		40.999

		582.790



		AF.12244

		- Mác 250

		m3

		395.177

		184.617

		40.999

		620.793



		AF.12245

		- Mác 300

		m3

		431.472

		184.617

		40.999

		657.088



		

		Bê tông cột đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột 

[image: image24.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image25.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12252

		- Mác 150

		m3

		306.486

		191.865

		20.854

		519.205



		AF.12253

		- Mác 200

		m3

		340.884

		191.865

		20.854

		553.603



		AF.12254

		- Mác 250

		m3

		377.876

		191.865

		20.854

		590.595



		AF.12255

		- Mác 300

		m3

		420.057

		191.865

		20.854

		632.776



		

		Tiết diện cột 

[image: image26.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image27.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12262

		- Mác 150

		m3

		306.486

		205.509

		39.803

		551.798



		AF.12263

		- Mác 200

		m3

		340.884

		205.509

		39.803

		586.196



		AF.12264

		- Mác 250

		m3

		377.876

		205.509

		39.803

		623.188



		AF.12265

		- Mác 300

		m3

		420.057

		205.509

		39.803

		665.369



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image28.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.12272

		- Mác 150

		m3

		306.486

		172.679

		22.049

		501.214



		AF.12273

		- Mác 200

		m3

		340.884

		172.679

		22.049

		535.612



		AF.12274

		- Mác 250

		m3

		377.876

		172.679

		22.049

		572.604



		AF.12275

		- Mác 300

		m3

		420.057

		172.679

		22.049

		614.785



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image29.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.12282

		- Mác 150

		m3

		306.486

		184.617

		40.999

		532.102



		AF.12283

		- Mác 200

		m3

		340.884

		184.617

		40.999

		566.500



		AF.12284

		- Mác 250

		m3

		377.876

		184.617

		40.999

		603.492



		AF.12285

		- Mác 300

		m3

		420.057

		184.617

		40.999

		645.673





AF.12300 - BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG NHÀ


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng nhà 
đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.12312

		- Mác 150

		m3

		278.563

		151.787

		39.803

		470.153



		AF.12313

		- Mác 200

		m3

		315.352

		151.787

		39.803

		506.942



		AF.12314

		- Mác 250

		m3

		353.356

		151.787

		39.803

		544.946



		AF.12315

		- Mác 300

		m3

		389.650

		151.787

		39.803

		581.240





AF.12400 - BÊ TÔNG SÀN MÁI


AF.12500 - BÊ TÔNG LANH TÔ, LANH TÔ LIỀN MÁI HẮT, MÁNG NƯỚC,

        TẤM ĐAN, Ô VĂNG


AF.12600 - BÊ TÔNG CẦU THANG


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn mái đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.12412

		- Mác 150

		m3

		278.563

		105.739

		34.366

		418.668



		AF.12413

		- Mác 200

		m3

		315.352

		105.739

		34.366

		455.457



		AF.12414

		- Mác 250

		m3

		353.356

		105.739

		34.366

		493.461



		AF.12415

		- Mác 300

		m3

		389.650

		105.739

		34.366

		529.755



		

		Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.12512

		- Mác 150

		m3

		278.563

		162.020

		34.366

		474.949



		AF.12513

		- Mác 200

		m3

		315.352

		162.020

		34.366

		511.738



		AF.12514

		- Mác 250

		m3

		353.356

		162.020

		34.366

		549.742



		AF.12515

		- Mác 300

		m3

		389.650

		162.020

		34.366

		586.036



		

		Bê tông cầu thang

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cầu thang thường đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.12612

		- Mác 150

		m3

		278.563

		123.647

		34.366

		436.576



		AF.12613

		- Mác 200

		m3

		315.352

		123.647

		34.366

		473.365



		AF.12614

		- Mác 250

		m3

		353.356

		123.647

		34.366

		511.369



		AF.12615

		- Mác 300

		m3

		389.650

		123.647

		34.366

		547.663



		

		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.12622

		- Mác 150

		m3

		278.563

		130.895

		34.366

		443.824



		AF.12623

		- Mác 200

		m3

		315.352

		130.895

		34.366

		480.613



		AF.12624

		- Mác 250

		m3

		353.356

		130.895

		34.366

		518.617



		AF.12625

		- Mác 300

		m3

		389.650

		130.895

		34.366

		554.911





AF.13100 - BÊ TÔNG GIẾNG NƯỚC, GIẾNG CÁP


AF.13200 - BÊ TÔNG MƯƠNG CÁP, RÃNH NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.13112

		- Mác 150

		m3

		278.563

		79.304

		10.098

		367.965



		AF.13113

		- Mác 200

		m3

		315.352

		79.304

		10.098

		404.754



		AF.13114

		- Mác 250

		m3

		353.356

		79.304

		10.098

		442.758



		AF.13115

		- Mác 300

		m3

		389.650

		79.304

		10.098

		479.052



		

		Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.13122

		- Mác 150

		m3

		264.665

		79.304

		10.098

		354.067



		AF.13123

		- Mác 200

		m3

		299.063

		79.304

		10.098

		388.465



		AF.13124

		- Mác 250

		m3

		336.054

		79.304

		10.098

		425.456



		AF.13125

		- Mác 300

		m3

		378.235

		79.304

		10.098

		467.637



		

		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.13212

		- Mác 150

		m3

		278.563

		94.227

		10.098

		382.888



		AF.13213

		- Mác 200

		m3

		315.352

		94.227

		10.098

		419.677



		AF.13214

		- Mác 250

		m3

		353.356

		94.227

		10.098

		457.681



		AF.13215

		- Mác 300

		m3

		389.650

		94.227

		10.098

		493.975



		

		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.13222

		- Mác 150

		m3

		264.665

		94.227

		10.098

		368.990



		AF.13223

		- Mác 200

		m3

		299.063

		94.227

		10.098

		403.388



		AF.13224

		- Mác 250

		m3

		336.054

		94.227

		10.098

		440.379



		AF.13225

		- Mác 300

		m3

		378.235

		94.227

		10.098

		482.560





AF.13300 - BÊ TÔNG ỐNG XI PHÔNG, ỐNG PHUN, ỐNG BUY


AF.13400 - BÊ TÔNG ỐNG CỐNG


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Đường kính ống 

[image: image30.wmf] 100cm

		

		

		

		

		



		AF.13312

		- Mác 150

		m3

		499.934

		181.206

		20.854

		701.994



		AF.13313

		- Mác 200

		m3

		537.621

		181.206

		20.854

		739.681



		AF.13314

		- Mác 250

		m3

		576.551

		181.206

		20.854

		778.611



		AF.13315

		- Mác 300

		m3

		613.731

		181.206

		20.854

		815.791





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đường kính ống 

[image: image31.wmf] 200cm

		

		

		

		

		



		AF.13322

		- Mác 150

		m3

		469.175

		153.066

		20.854

		643.095



		AF.13323

		- Mác 200

		m3

		506.861

		153.066

		20.854

		680.781



		AF.13324

		- Mác 250

		m3

		545.792

		153.066

		20.854

		719.712



		AF.13325

		- Mác 300

		m3

		582.971

		153.066

		20.854

		756.891



		

		Đường kính ống > 200cm

		

		

		

		

		



		AF.13332

		- Mác 150

		m3

		406.319

		145.818

		20.854

		572.991



		AF.13333

		- Mác 200

		m3

		444.005

		145.818

		20.854

		610.677



		AF.13334

		- Mác 250

		m3

		482.936

		145.818

		20.854

		649.608



		AF.13335

		- Mác 300

		m3

		520.116

		145.818

		20.854

		686.788



		

		Bê tông ống cống

		

		

		

		

		



		

		Bê tông ống cống hình hộp đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.13412

		- Mác 150

		m3

		406.319

		134.306

		15.416

		556.041



		AF.13413

		- Mác 200

		m3

		444.005

		134.306

		15.416

		593.727



		AF.13414

		- Mác 250

		m3

		482.936

		134.306

		15.416

		632.658



		AF.13415

		- Mác 300

		m3

		520.116

		134.306

		15.416

		669.838





AF.14100 - BÊ TÔNG MÓNG MỐ, TRỤ CẦU


AF.14200 - BÊ TÔNG MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng, mố, trụ, 


mũ mố, mũ trụ cầu đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.14112

		- Mác 150

		m3

		281.321

		133.698

		79.296

		494.315



		AF.14113

		- Mác 200

		m3

		318.475

		133.698

		79.296

		531.469



		AF.14114

		- Mác 250

		m3

		356.854

		133.698

		79.296

		569.848



		AF.14115

		- Mác 300

		m3

		393.508

		133.698

		79.296

		606.502



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14122

		- Mác 150

		m3

		281.321

		160.345

		327.004

		768.670



		AF.14123

		- Mác 200

		m3

		318.475

		160.345

		327.004

		805.824



		AF.14124

		- Mác 250

		m3

		356.854

		160.345

		327.004

		844.203



		AF.14125

		- Mác 300

		m3

		393.508

		160.345

		327.004

		880.857



		

		Bê tông  mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.14212

		- Mác 150

		m3

		281.321

		169.534

		79.296

		530.151



		AF.14213

		- Mác 200

		m3

		318.475

		169.534

		79.296

		567.305



		AF.14214

		- Mác 250

		m3

		356.854

		169.534

		79.296

		605.684



		AF.14215

		- Mác 300

		m3

		393.508

		169.534

		79.296

		642.338





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ


cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14222

		- Mác 150

		m3

		281.321

		192.047

		325.459

		798.827



		AF.14223

		- Mác 200

		m3

		318.475

		192.047

		325.459

		835.981



		AF.14224

		- Mác 250

		m3

		356.854

		192.047

		325.459

		874.360



		AF.14225

		- Mác 300

		m3

		393.508

		192.047

		325.459

		911.014



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ 


trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.14132

		- Mác 150

		m3

		267.285

		133.698

		79.296

		480.279



		AF.14133

		- Mác 200

		m3

		302.024

		133.698

		79.296

		515.018



		AF.14134

		- Mác 250

		m3

		339.381

		133.698

		79.296

		552.375



		AF.14135

		- Mác 300

		m3

		381.980

		133.698

		79.296

		594.974



		

		Bê tông móng, mố, trụ 


dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14142

		- Mác 150

		m3

		267.285

		160.345

		327.004

		754.634



		AF.14143

		- Mác 200

		m3

		302.024

		160.345

		327.004

		789.373



		AF.14144

		- Mác 250

		m3

		339.381

		160.345

		327.004

		826.730



		AF.14145

		- Mác 300

		m3

		381.980

		160.345

		327.004

		869.329



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.14232

		- Mác 150

		m3

		267.285

		169.534

		79.296

		516.115



		AF.14233

		- Mác 200

		m3

		302.024

		169.534

		79.296

		550.854



		AF.14234

		- Mác 250

		m3

		339.381

		169.534

		79.296

		588.211



		AF.14235

		- Mác 300

		m3

		381.980

		169.534

		79.296

		630.810



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14242

		- Mác 150

		m3

		267.285

		192.047

		325.459

		784.791



		AF.14243

		- Mác 200

		m3

		302.024

		192.047

		325.459

		819.530



		AF.14244

		- Mác 250

		m3

		339.381

		192.047

		325.459

		856.887



		AF.14245

		- Mác 300

		m3

		381.980

		192.047

		325.459

		899.486





AF.14300 - BÊ TÔNG MẶT CẦU, LAN CAN, GỜ CHẮN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mặt cầu đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.14312

		- Mác 150

		m3

		286.837

		119.383

		15.964

		422.184



		AF.14313

		- Mác 200

		m3

		324.719

		119.383

		15.964

		460.066



		AF.14314

		- Mác 250

		m3

		363.852

		119.383

		15.964

		499.199



		AF.14315

		- Mác 300

		m3

		401.224

		119.383

		15.964

		536.571





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lan can, gờ chắn đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.14322

		- Mác 150

		m3

		286.837

		191.865

		12.277

		490.979



		AF.14323

		- Mác 200

		m3

		324.719

		191.865

		12.277

		528.861



		AF.14324

		- Mác 250

		m3

		363.852

		191.865

		12.277

		567.994



		AF.14325

		- Mác 300

		m3

		401.224

		191.865

		12.277

		605.366





BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN, CẦU MÁNG, CẦU CẢNG, MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG


(Đơn giá bê tông buồng xoắn, ống hút, ống xả bao gồm đơn giá toàn bộ bê tông phần buồng máy thuỷ điện, trạm bơm (trừ đơn giá móng))


AF.15110 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.15120 - BÊ TÔNG CẦU MÁNG THƯỜNG


AF.15130 - BÊ TÔNG CẦU MÁNG VỎ MỎNG


Đơn vị tính: đồng/1m3; đồng/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.15112

		- Mác 150

		m3

		315.362

		204.452

		20.854

		540.668



		AF.15113

		- Mác 200

		m3

		352.152

		204.452

		20.854

		577.458



		AF.15114

		- Mác 250

		m3

		390.155

		204.452

		20.854

		615.461



		AF.15115

		- Mác 300

		m3

		426.450

		204.452

		20.854

		651.756



		

		Bê tông cầu máng thường 
đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.15122

		- Mác 150

		m3

		322.037

		163.102

		20.854

		505.993



		AF.15123

		- Mác 200

		m3

		359.724

		163.102

		20.854

		543.680



		AF.15124

		- Mác 250

		m3

		398.654

		163.102

		20.854

		582.610



		AF.15125

		- Mác 300

		m3

		435.834

		163.102

		20.854

		619.790



		

		Bê tông cầu máng vỏ mỏng đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.15132

		- Mác 150

		m3

		107.255

		48.701

		5.099

		161.055



		AF.15133

		- Mác 200

		m3

		108.547

		48.701

		5.099

		162.347



		AF.15134

		- Mác 250

		m3

		109.882

		48.701

		5.099

		163.682



		AF.15135

		- Mác 300

		m3

		111.157

		48.701

		5.099

		164.957





AF.15200 - BÊ TÔNG CẦU CẢNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mối nối bản dầm dọc đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.15213

		- Mác 200

		m3

		315.352

		110.266

		153.474

		579.092



		AF.15214

		- Mác 250

		m3

		353.356

		110.266

		153.474

		617.096



		AF.15215

		- Mác 300

		m3

		389.650

		110.266

		153.474

		653.390



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 


1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.15223

		- Mác 200

		m3

		315.352

		113.942

		153.474

		582.768



		AF.15224

		- Mác 250

		m3

		353.356

		113.942

		153.474

		620.772



		AF.15225

		- Mác 300

		m3

		389.650

		113.942

		153.474

		657.066





AF.15300 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG DÀY 

[image: image32.wmf] 20CM

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.15313

		- Mác 200

		m3

		315.352

		128.644

		20.854

		464.850



		AF.15314

		- Mác 250

		m3

		353.356

		128.644

		20.854

		502.854



		AF.15315

		- Mác 300

		m3

		389.650

		128.644

		20.854

		539.148





AF.15400 - BÊ TÔNG MẶT ĐƯỜNG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, trộn vữa, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mặt đường đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường 


[image: image33.wmf] 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15413

		- Mác 200

		m3

		365.679

		83.618

		28.778

		478.075



		AF.15414

		- Mác 250

		m3

		403.870

		83.618

		28.778

		516.266



		AF.15415

		- Mác 300

		m3

		440.344

		83.618

		28.778

		552.740





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày mặt đường 
> 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15423

		- Mác 200

		m3

		369.743

		74.889

		28.778

		473.410



		AF.15424

		- Mác 250

		m3

		407.935

		74.889

		28.778

		511.602



		AF.15425

		- Mác 300

		m3

		444.409

		74.889

		28.778

		548.076



		

		Bê tông mặt đường đá 2 x 4 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường 


[image: image34.wmf] 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15433

		- Mác 200

		m3

		349.308

		83.618

		28.778

		461.704



		AF.15434

		- Mác 250

		m3

		386.483

		83.618

		28.778

		498.879



		AF.15435

		- Mác 300

		m3

		428.873

		83.618

		28.778

		541.269



		

		Chiều dày mặt đường 
> 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15443

		- Mác 200

		m3

		353.373

		74.889

		28.778

		457.040



		AF.15444

		- Mác 250

		m3

		390.547

		74.889

		28.778

		494.214



		AF.15445

		- Mác 300

		m3

		432.937

		74.889

		28.778

		536.604





AF.15500 - BÊ TÔNG GẠCH VỠ

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông gạch vỡ

		

		

		

		

		



		AF.15512

		- Mác 50

		m3

		122.495

		46.015

		

		168.510



		AF.15513

		- Mác 75

		m3

		153.477

		46.015

		

		199.492





AF.16000 - BÊ TÔNG BỂ CHỨA

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.16122

		- Mác 150

		m3

		281.321

		319.775

		21.062

		622.158



		AF.16123

		- Mác 200

		m3

		318.475

		319.775

		21.062

		659.312



		AF.16124

		- Mác 250

		m3

		356.854

		319.775

		21.062

		697.691



		AF.16125

		- Mác 300

		m3

		393.508

		319.775

		21.062

		734.345



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.16132

		- Mác 150

		m3

		267.285

		319.775

		21.062

		608.122



		AF.16133

		- Mác 200

		m3

		302.024

		319.775

		21.062

		642.861



		AF.16134

		- Mác 250

		m3

		339.381

		319.775

		21.062

		680.218



		AF.16135

		- Mác 300

		m3

		381.980

		319.775

		21.062

		722.817





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bể chứa dạng thành cong

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.16212

		- Mác 150

		m3

		281.321

		405.049

		16.234

		702.604



		AF.16213

		- Mác 200

		m3

		318.475

		405.049

		16.234

		739.758



		AF.16214

		- Mác 250

		m3

		356.854

		405.049

		16.234

		778.137



		AF.16215

		- Mác 300

		m3

		393.508

		405.049

		16.234

		814.791



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.16222

		- Mác 150

		m3

		267.285

		405.049

		16.234

		688.568



		AF.16223

		- Mác 200

		m3

		302.024

		405.049

		16.234

		723.307



		AF.16224

		- Mác 250

		m3

		339.381

		405.049

		16.234

		760.664



		AF.16225

		- Mác 300

		m3

		381.980

		405.049

		16.234

		803.263





AF.17100 - BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHỐI TRÊN KHU XỬ LÝ

              (máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.17112

		- Mác 150

		m3

		281.321

		181.632

		15.416

		478.369



		AF.17113

		- Mác 200

		m3

		318.475

		181.632

		15.416

		515.523



		AF.17114

		- Mác 250

		m3

		356.854

		181.632

		15.416

		553.902



		AF.17115

		- Mác 300

		m3

		393.508

		181.632

		15.416

		590.556



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.17122

		- Mác 150

		m3

		267.285

		181.632

		15.416

		464.333



		AF.17123

		- Mác 200

		m3

		302.024

		181.632

		15.416

		499.072



		AF.17124

		- Mác 250

		m3

		339.381

		181.632

		15.416

		536.429



		AF.17125

		- Mác 300

		m3

		381.980

		181.632

		15.416

		579.028





AF.17200 - BÊ TÔNG HỐ VAN, HỐ GA

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông hố van, hố ga

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.17212

		- Mác 150

		m3

		278.563

		118.956

		15.416

		412.935



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.17213

		- Mác 200

		m3

		315.352

		118.956

		15.416

		449.724



		AF.17214

		- Mác 250

		m3

		353.356

		118.956

		15.416

		487.728



		AF.17215

		- Mác 300

		m3

		389.650

		118.956

		15.416

		524.022



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.17222

		- Mác 150

		m3

		264.665

		118.956

		15.416

		399.037



		AF.17223

		- Mác 200

		m3

		299.063

		118.956

		15.416

		433.435



		AF.17224

		- Mác 250

		m3

		336.054

		118.956

		15.416

		470.426



		AF.17225

		- Mác 300

		m3

		378.235

		118.956

		15.416

		512.607





AF.18000 - BÊ TÔNG MÁI TALUY ĐƯỜNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP PHUN KHÔ

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, trộn vật liệu, bốc vác, vận chuyển vật liệu lên vị trí đặt máy bằng thủ công đổ vữa vào máy phun, phun bê tông vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5 x 1

		

		

		

		

		



		AF.18113

		- Mác 200

		m3

		414.785

		532.959

		617.665

		1.565.409



		AF.18114

		- Mác 250

		m3

		469.766

		532.959

		617.665

		1.620.390



		AF.18115

		- Mác 300

		m3

		518.824

		532.959

		617.665

		1.669.448





VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN 

TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM 

TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY

AF.20000 - ĐỔ BẰNG CẦN CẨU

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 6 - 8cm.


Trường hợp sử dụng vữa bê tông có độ sụt cao hơn vữa chọn tính thì phải bù trừ chênh lệch chi phí vữa bê tông trong công tác lập dự toán.

AF.21100 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG

AF.21200 - BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.21111

		- Mác 100

		m3

		233.041

		25.564

		31.146

		289.751



		AF.21112

		- Mác 150

		m3

		271.026

		25.564

		31.146

		327.736



		

		Bê tông móng đá 1 x 2 

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng móng 

[image: image35.wmf] 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21212

		- Mác 150

		m3

		286.201

		35.003

		31.146

		352.350



		AF.21213

		- Mác 200

		m3

		325.380

		35.003

		31.146

		391.529



		AF.21214

		- Mác 250

		m3

		369.342

		35.003

		31.146

		435.491



		AF.21215

		- Mác 300

		m3

		400.694

		35.003

		31.146

		466.843



		

		Chiều rộng móng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21222

		- Mác 150

		m3

		319.318

		45.229

		31.146

		395.693



		AF.21223

		- Mác 200

		m3

		358.498

		45.229

		31.146

		434.873



		AF.21224

		- Mác 250

		m3

		402.460

		45.229

		31.146

		478.835



		AF.21225

		- Mác 300

		m3

		433.812

		45.229

		31.146

		510.187



		

		Bê tông móng đá 2 x 4 

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng móng 

[image: image36.wmf] 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21232

		- Mác 150

		m3

		272.408

		35.003

		31.146

		338.557



		AF.21233

		- Mác 200

		m3

		309.232

		35.003

		31.146

		375.381



		AF.21234

		- Mác 250

		m3

		347.273

		35.003

		31.146

		413.422



		AF.21235

		- Mác 300

		m3

		376.721

		35.003

		31.146

		442.870



		

		Chiều rộng móng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.21242

		- Mác 150

		m3

		305.526

		45.229

		31.146

		381.901



		AF.21243

		- Mác 200

		m3

		342.350

		45.229

		31.146

		418.725



		AF.21244

		- Mác 250

		m3

		380.391

		45.229

		31.146

		456.766



		AF.21245

		- Mác 300

		m3

		409.839

		45.229

		31.146

		486.214





AF.21300 - BÊ TÔNG NỀN

AF.21400 - BÊ TÔNG BỆ MÁY

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.21312

		- Mác 150

		m3

		287.597

		26.744

		30.934

		345.275



		AF.21313

		- Mác 200

		m3

		326.967

		26.744

		30.934

		384.645



		AF.21314

		- Mác 250

		m3

		371.144

		26.744

		30.934

		428.822



		AF.21315

		- Mác 300

		m3

		402.648

		26.744

		30.934

		460.326



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.21322

		- Mác 150

		m3

		273.737

		26.744

		30.934

		331.415



		AF.21323

		- Mác 200

		m3

		310.741

		26.744

		30.934

		368.419



		AF.21324

		- Mác 250

		m3

		348.967

		26.744

		30.934

		406.645



		AF.21325

		- Mác 300

		m3

		378.558

		26.744

		30.934

		436.236



		

		Bê tông bệ máy đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.21412

		- Mác 150

		m3

		286.201

		65.287

		31.146

		382.634



		AF.21413

		- Mác 200

		m3

		325.380

		65.287

		31.146

		421.813



		AF.21414

		- Mác 250

		m3

		369.342

		65.287

		31.146

		465.775



		AF.21415

		- Mác 300

		m3

		400.694

		65.287

		31.146

		497.127



		

		Bê tông bệ máy đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.21422

		- Mác 150

		m3

		272.408

		65.287

		31.146

		368.841



		AF.21423

		- Mác 200

		m3

		309.232

		65.287

		31.146

		405.665



		AF.21424

		- Mác 250

		m3

		347.273

		65.287

		31.146

		443.706



		AF.21425

		- Mác 300

		m3

		376.721

		65.287

		31.146

		473.154





AF.22000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT


AF.22100 - BÊ TÔNG TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image37.wmf] 45cm, cao 

[image: image38.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22112

		- Mác 150

		m3

		393.326

		109.150

		46.096

		548.572



		AF.22113

		- Mác 200

		m3

		432.893

		109.150

		46.096

		588.139



		AF.22114

		- Mác 250

		m3

		477.291

		109.150

		46.096

		632.537



		AF.22115

		- Mác 300

		m3

		508.953

		109.150

		46.096

		664.199



		

		Chiều dày 

[image: image39.wmf] 45cm, cao 

[image: image40.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22122

		- Mác 150

		m3

		393.326

		137.290

		81.222

		611.838



		AF.22123

		- Mác 200

		m3

		432.893

		137.290

		81.222

		651.405



		AF.22124

		- Mác 250

		m3

		477.291

		137.290

		81.222

		695.803



		AF.22125

		- Mác 300

		m3

		508.953

		137.290

		81.222

		727.465



		

		Chiều dày 

[image: image41.wmf] 45cm, cao 

[image: image42.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22132

		- Mác 150

		m3

		393.326

		150.934

		85.091

		629.351



		AF.22133

		- Mác 200

		m3

		432.893

		150.934

		85.091

		668.918



		AF.22134

		- Mác 250

		m3

		477.291

		150.934

		85.091

		713.316



		AF.22135

		- Mác 300

		m3

		508.953

		150.934

		85.091

		744.978



		

		Chiều dày 

[image: image43.wmf] 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22142

		- Mác 150

		m3

		393.326

		157.756

		120.062

		671.144



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.22143

		- Mác 200

		m3

		432.893

		157.756

		120.062

		710.711



		AF.22144

		- Mác 250

		m3

		477.291

		157.756

		120.062

		755.109



		AF.22145

		- Mác 300

		m3

		508.953

		157.756

		120.062

		786.771



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image44.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22152

		- Mác 150

		m3

		331.270

		97.212

		46.096

		474.578



		AF.22153

		- Mác 200

		m3

		370.837

		97.212

		46.096

		514.145



		AF.22154

		- Mác 250

		m3

		415.235

		97.212

		46.096

		558.543



		AF.22155

		- Mác 300

		m3

		446.897

		97.212

		46.096

		590.205



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image45.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22162

		- Mác 150

		m3

		331.270

		125.352

		81.222

		537.844



		AF.22163

		- Mác 200

		m3

		370.837

		125.352

		81.222

		577.411



		AF.22164

		- Mác 250

		m3

		415.235

		125.352

		81.222

		621.809



		AF.22165

		- Mác 300

		m3

		446.897

		125.352

		81.222

		653.471



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image46.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22172

		- Mác 150

		m3

		331.270

		137.717

		85.091

		554.078



		AF.22173

		- Mác 200

		m3

		370.837

		137.717

		85.091

		593.645



		AF.22174

		- Mác 250

		m3

		415.235

		137.717

		85.091

		638.043



		AF.22175

		- Mác 300

		m3

		446.897

		137.717

		85.091

		669.705



		

		Chiều dày > 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22182

		- Mác 150

		m3

		331.270

		144.112

		120.062

		595.444



		AF.22183

		- Mác 200

		m3

		370.837

		144.112

		120.062

		635.011



		AF.22184

		- Mác 250

		m3

		415.235

		144.112

		120.062

		679.409



		AF.22185

		- Mác 300

		m3

		446.897

		144.112

		120.062

		711.071



		

		Bê tông tường vữa BT đá 
2 x 4

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image47.wmf] 45cm, cao 

[image: image48.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22116

		- Mác 150

		m3

		379.397

		109.150

		46.096

		534.643



		AF.22117

		- Mác 200

		m3

		416.586

		109.150

		46.096

		571.832



		AF.22118

		- Mác 250

		m3

		455.004

		109.150

		46.096

		610.250



		AF.22119

		- Mác 300

		m3

		484.742

		109.150

		46.096

		639.988



		

		Chiều dày 

[image: image49.wmf] 45cm, cao 

[image: image50.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22126

		- Mác 150

		m3

		379.397

		137.290

		81.222

		597.909



		AF.22127

		- Mác 200

		m3

		416.586

		137.290

		81.222

		635.098



		AF.22128

		- Mác 250

		m3

		455.004

		137.290

		81.222

		673.516



		AF.22129

		- Mác 300

		m3

		484.742

		137.290

		81.222

		703.254



		

		Chiều dày 

[image: image51.wmf] 45cm, cao 

[image: image52.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22136

		- Mác 150

		m3

		379.397

		150.934

		85.091

		615.422



		AF.22137

		- Mác 200

		m3

		416.586

		150.934

		85.091

		652.611



		AF.22138

		- Mác 250

		m3

		455.004

		150.934

		85.091

		691.029



		AF.22139

		- Mác 300

		m3

		484.742

		150.934

		85.091

		720.767





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày 

[image: image53.wmf] 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22146

		- Mác 150

		m3

		379.397

		157.756

		120.062

		657.215



		AF.22147

		- Mác 200

		m3

		416.586

		157.756

		120.062

		694.404



		AF.22148

		- Mác 250

		m3

		455.004

		157.756

		120.062

		732.822



		AF.22149

		- Mác 300

		m3

		484.742

		157.756

		120.062

		762.560



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image54.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22156

		- Mác 150

		m3

		317.340

		97.212

		46.096

		460.648



		AF.22157

		- Mác 200

		m3

		354.530

		97.212

		46.096

		497.838



		AF.22158

		- Mác 250

		m3

		392.947

		97.212

		46.096

		536.255



		AF.22159

		- Mác 300

		m3

		422.686

		97.212

		46.096

		565.994



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image55.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22166

		- Mác 150

		m3

		317.340

		125.352

		81.222

		523.914



		AF.22167

		- Mác 200

		m3

		354.530

		125.352

		81.222

		561.104



		AF.22168

		- Mác 250

		m3

		392.947

		125.352

		81.222

		599.521



		AF.22169

		- Mác 300

		m3

		422.686

		125.352

		81.222

		629.260



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image56.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22176

		- Mác 150

		m3

		317.340

		137.717

		85.091

		540.148



		AF.22177

		- Mác 200

		m3

		354.530

		137.717

		85.091

		577.338



		AF.22178

		- Mác 250

		m3

		392.947

		137.717

		85.091

		615.755



		AF.22179

		- Mác 300

		m3

		422.686

		137.717

		85.091

		645.494



		

		Chiều dày > 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22186

		- Mác 150

		m3

		317.340

		144.112

		120.062

		581.514



		AF.22187

		- Mác 200

		m3

		354.530

		144.112

		120.062

		618.704



		AF.22188

		- Mác 250

		m3

		392.947

		144.112

		120.062

		657.121



		AF.22189

		- Mác 300

		m3

		422.686

		144.112

		120.062

		686.860





AF.22200 - BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột 

[image: image57.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image58.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22212

		- Mác 150

		m3

		328.022

		148.802

		63.659

		540.483



		AF.22213

		- Mác 200

		m3

		367.202

		148.802

		63.659

		579.663



		AF.22214

		- Mác 250

		m3

		411.164

		148.802

		63.659

		623.625



		AF.22215

		- Mác 300

		m3

		442.515

		148.802

		63.659

		654.976



		

		Tiết diện cột 

[image: image59.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image60.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22222

		- Mác 150

		m3

		328.022

		162.446

		90.003

		580.471





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.22223

		- Mác 200

		m3

		367.202

		162.446

		90.003

		619.651



		AF.22224

		- Mác 250

		m3

		411.164

		162.446

		90.003

		663.613



		AF.22225

		- Mác 300

		m3

		442.515

		162.446

		90.003

		694.964



		

		Tiết diện cột 

[image: image61.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image62.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22232

		- Mác 150

		m3

		328.022

		178.648

		109.798

		616.468



		AF.22233

		- Mác 200

		m3

		367.202

		178.648

		109.798

		655.648



		AF.22234

		- Mác 250

		m3

		411.164

		178.648

		109.798

		699.610



		AF.22235

		- Mác 300

		m3

		442.515

		178.648

		109.798

		730.961



		

		Tiết diện cột 

[image: image63.wmf] 0,1m2, cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AF.22242

		- Mác 150

		m3

		328.022

		186.749

		151.231

		666.002



		AF.22243

		- Mác 200

		m3

		367.202

		186.749

		151.231

		705.182



		AF.22244

		- Mác 250

		m3

		411.164

		186.749

		151.231

		749.144



		AF.22245

		- Mác 300

		m3

		442.515

		186.749

		151.231

		780.495



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image64.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22252

		- Mác 150

		m3

		328.022

		129.616

		56.096

		513.734



		AF.22253

		- Mác 200

		m3

		367.202

		129.616

		56.096

		552.914



		AF.22254

		- Mác 250

		m3

		411.164

		129.616

		56.096

		596.876



		AF.22255

		- Mác 300

		m3

		442.515

		129.616

		56.096

		628.227



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image65.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22262

		- Mác 150

		m3

		328.022

		141.980

		82.440

		552.442



		AF.22263

		- Mác 200

		m3

		367.202

		141.980

		82.440

		591.622



		AF.22264

		- Mác 250

		m3

		411.164

		141.980

		82.440

		635.584



		AF.22265

		- Mác 300

		m3

		442.515

		141.980

		82.440

		666.935



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image66.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22272

		- Mác 150

		m3

		328.022

		156.050

		98.663

		582.735



		AF.22273

		- Mác 200

		m3

		367.202

		156.050

		98.663

		621.915



		AF.22274

		- Mác 250

		m3

		411.164

		156.050

		98.663

		665.877



		AF.22275

		- Mác 300

		m3

		442.515

		156.050

		98.663

		697.228



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AF.22282

		- Mác 150

		m3

		328.022

		163.299

		136.865

		628.186



		AF.22283

		- Mác 200

		m3

		367.202

		163.299

		136.865

		667.366



		AF.22284

		- Mác 250

		m3

		411.164

		163.299

		136.865

		711.328



		AF.22285

		- Mác 300

		m3

		442.515

		163.299

		136.865

		742.679



		

		Bê tông cột, đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột 

[image: image67.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image68.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22216

		- Mác 150

		m3

		314.229

		148.802

		63.659

		526.690



		AF.22217

		- Mác 200

		m3

		351.054

		148.802

		63.659

		563.515



		AF.22218

		- Mác 250

		m3

		389.095

		148.802

		63.659

		601.556



		AF.22219

		- Mác 300

		m3

		418.542

		148.802

		63.659

		631.003





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tiết diện cột 

[image: image69.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image70.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22226

		- Mác 150

		m3

		314.229

		162.446

		90.003

		566.678



		AF.22227

		- Mác 200

		m3

		351.054

		162.446

		90.003

		603.503



		AF.22228

		- Mác 250

		m3

		389.095

		162.446

		90.003

		641.544



		AF.22229

		- Mác 300

		m3

		418.542

		162.446

		90.003

		670.991



		

		Tiết diện cột 

[image: image71.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image72.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22236

		- Mác 150

		m3

		314.229

		178.648

		109.798

		602.675



		AF.22237

		- Mác 200

		m3

		351.054

		178.648

		109.798

		639.500



		AF.22238

		- Mác 250

		m3

		389.095

		178.648

		109.798

		677.541



		AF.22239

		- Mác 300

		m3

		418.542

		178.648

		109.798

		706.988



		

		Tiết diện cột 

[image: image73.wmf] 0,1m2, cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AF.22246

		- Mác 150

		m3

		314.229

		186.749

		151.231

		652.209



		AF.22247

		- Mác 200

		m3

		351.054

		186.749

		151.231

		689.034



		AF.22248

		- Mác 250

		m3

		389.095

		186.749

		151.231

		727.075



		AF.22249

		- Mác 300

		m3

		418.542

		186.749

		151.231

		756.522



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image74.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22256

		- Mác 150

		m3

		314.229

		129.616

		56.096

		499.941



		AF.22257

		- Mác 200

		m3

		351.054

		129.616

		56.096

		536.766



		AF.22258

		- Mác 250

		m3

		389.095

		129.616

		56.096

		574.807



		AF.22259

		- Mác 300

		m3

		418.542

		129.616

		56.096

		604.254



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image75.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22266

		- Mác 150

		m3

		314.229

		141.980

		82.440

		538.649



		AF.22267

		- Mác 200

		m3

		351.054

		141.980

		82.440

		575.474



		AF.22268

		- Mác 250

		m3

		389.095

		141.980

		82.440

		613.515



		AF.22269

		- Mác 300

		m3

		418.542

		141.980

		82.440

		642.962



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image76.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22276

		- Mác 150

		m3

		314.229

		156.050

		98.663

		568.942



		AF.22277

		- Mác 200

		m3

		351.054

		156.050

		98.663

		605.767



		AF.22278

		- Mác 250

		m3

		389.095

		156.050

		98.663

		643.808



		AF.22279

		- Mác 300

		m3

		418.542

		156.050

		98.663

		673.255



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 
> 50m

		

		

		

		

		



		AF.22286

		- Mác 150

		m3

		314.229

		163.299

		136.865

		614.393



		AF.22287

		- Mác 200

		m3

		351.054

		163.299

		136.865

		651.218



		AF.22288

		- Mác 250

		m3

		389.095

		163.299

		136.865

		689.259



		AF.22289

		- Mác 300

		m3

		418.542

		163.299

		136.865

		718.706





AF.22300 - BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao 

[image: image77.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.22312

		- Mác 150

		m3

		286.201

		109.150

		46.096

		441.447



		AF.22313

		- Mác 200

		m3

		325.380

		109.150

		46.096

		480.626



		AF.22314

		- Mác 250

		m3

		369.342

		109.150

		46.096

		524.588



		AF.22315

		- Mác 300

		m3

		400.694

		109.150

		46.096

		555.940



		

		Chiều cao 

[image: image78.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.22322

		- Mác 150

		m3

		286.201

		126.205

		63.174

		475.580



		AF.22323

		- Mác 200

		m3

		325.380

		126.205

		63.174

		514.759



		AF.22324

		- Mác 250

		m3

		369.342

		126.205

		63.174

		558.721



		AF.22325

		- Mác 300

		m3

		400.694

		126.205

		63.174

		590.073



		

		Chiều cao 

[image: image79.wmf] 50m

		

		

		

		

		



		AF.22332

		- Mác 150

		m3

		286.201

		138.996

		85.091

		510.288



		AF.22333

		- Mác 200

		m3

		325.380

		138.996

		85.091

		549.467



		AF.22334

		- Mác 250

		m3

		369.342

		138.996

		85.091

		593.429



		AF.22335

		- Mác 300

		m3

		400.694

		138.996

		85.091

		624.781



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22342

		- Mác 150

		m3

		286.201

		145.391

		120.062

		551.654



		AF.22343

		- Mác 200

		m3

		325.380

		145.391

		120.062

		590.833



		AF.22344

		- Mác 250

		m3

		369.342

		145.391

		120.062

		634.795



		AF.22345

		- Mác 300

		m3

		400.694

		145.391

		120.062

		666.147





AF.23000 - BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ 

trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23112

		- Mác 150

		m3

		289.034

		84.421

		67.594

		441.049



		AF.23113

		- Mác 200

		m3

		328.602

		84.421

		67.594

		480.617



		AF.23114

		- Mác 250

		m3

		372.999

		84.421

		67.594

		525.014



		AF.23115

		- Mác 300

		m3

		404.661

		84.421

		67.594

		556.676



		

		Bê tông móng, mố, trụ 


dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23122

		- Mác 150

		m3

		289.034

		141.128

		208.811

		638.973



		AF.23123

		- Mác 200

		m3

		328.602

		141.128

		208.811

		678.541



		AF.23124

		- Mác 250

		m3

		372.999

		141.128

		208.811

		722.938



		AF.23125

		- Mác 300

		m3

		404.661

		141.128

		208.811

		754.600





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23212

		- Mác 150

		m3

		289.034

		192.718

		68.203

		549.955



		AF.23213

		- Mác 200

		m3

		328.602

		192.718

		68.203

		589.523



		AF.23214

		- Mác 250

		m3

		372.999

		192.718

		68.203

		633.920



		AF.23215

		- Mác 300

		m3

		404.661

		192.718

		68.203

		665.582



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23222

		- Mác 150

		m3

		289.034

		265.627

		273.814

		828.475



		AF.23223

		- Mác 200

		m3

		328.602

		265.627

		273.814

		868.043



		AF.23224

		- Mác 250

		m3

		372.999

		265.627

		273.814

		912.440



		AF.23225

		- Mác 300

		m3

		404.661

		265.627

		273.814

		944.102



		

		Bê tông móng, mố, trụ, 
mũ mố, mũ trụ cầu đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23132

		- Mác 150

		m3

		275.105

		84.421

		67.594

		427.120



		AF.23133

		- Mác 200

		m3

		312.294

		84.421

		67.594

		464.309



		AF.23134

		- Mác 250

		m3

		350.712

		84.421

		67.594

		502.727



		AF.23135

		- Mác 300

		m3

		380.451

		84.421

		67.594

		532.466



		

		Bê tông móng, mố, trụ 
dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23142

		- Mác 150

		m3

		275.105

		141.128

		208.811

		625.044



		AF.23143

		- Mác 200

		m3

		312.294

		141.128

		208.811

		662.233



		AF.23144

		- Mác 250

		m3

		350.712

		141.128

		208.811

		700.651



		AF.23145

		- Mác 300

		m3

		380.451

		141.128

		208.811

		730.390



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23232

		- Mác 150

		m3

		275.105

		192.718

		68.203

		536.026



		AF.23233

		- Mác 200

		m3

		312.294

		192.718

		68.203

		573.215



		AF.23234

		- Mác 250

		m3

		350.712

		192.718

		68.203

		611.633



		AF.23235

		- Mác 300

		m3

		380.451

		192.718

		68.203

		641.372



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.23242

		- Mác 150

		m3

		275.105

		265.627

		273.814

		814.546



		AF.23243

		- Mác 200

		m3

		312.294

		265.627

		273.814

		851.735



		AF.23244

		- Mác 250

		m3

		350.712

		265.627

		273.814

		890.153



		AF.23245

		- Mác 300

		m3

		380.451

		265.627

		273.814

		919.892





AF.24100 - BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.24113

		- Mác 200

		m3

		326.991

		64.322

		169.518

		560.831



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.24114

		- Mác 250

		m3

		371.171

		64.322

		169.518

		605.011



		AF.24115

		- Mác 300

		m3

		402.677

		64.322

		169.518

		636.517



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 
1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.24123

		- Mác 200

		m3

		326.991

		67.997

		169.518

		564.506



		AF.24124

		- Mác 250

		m3

		371.171

		67.997

		169.518

		608.686



		AF.24125

		- Mác 300

		m3

		402.677

		67.997

		169.518

		640.192





AF.24200 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.24213

		- Mác 200

		m3

		325.380

		82.700

		36.583

		444.663



		AF.24214

		- Mác 250

		m3

		369.342

		82.700

		36.583

		488.625



		AF.24215

		- Mác 300

		m3

		400.694

		82.700

		36.583

		519.977





AF.25000 - BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC BARRETTE

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra hố khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cọc nhồi, cọc barrette đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc nhồi trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc 

[image: image80.wmf] 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25113

		- Mác 200

		m3

		365.175

		60.313

		233.426

		658.914



		AF.25114

		- Mác 250

		m3

		414.108

		60.313

		233.426

		707.847



		AF.25115

		- Mác 300

		m3

		449.004

		60.313

		233.426

		742.743



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25123

		- Mác 200

		m3

		366.929

		50.842

		160.304

		578.075



		AF.25124

		- Mác 250

		m3

		415.861

		50.842

		160.304

		627.007



		AF.25125

		- Mác 300

		m3

		450.758

		50.842

		160.304

		661.904





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc 

[image: image81.wmf] 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25213

		- Mác 200

		m3

		366.268

		72.276

		434.866

		873.410



		AF.25214

		- Mác 250

		m3

		415.348

		72.276

		434.866

		922.490



		AF.25215

		- Mác 300

		m3

		450.348

		72.276

		434.866

		957.490



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25223

		- Mác 200

		m3

		368.027

		61.310

		252.519

		681.856



		AF.25224

		- Mác 250

		m3

		417.106

		61.310

		252.519

		730.935



		AF.25225

		- Mác 300

		m3

		452.107

		61.310

		252.519

		765.936



		

		Bê tông cọc, tường barrette

		

		

		

		

		



		AF.25313

		- Mác 200

		m3

		367.525

		52.338

		156.211

		576.074



		AF.25314

		- Mác 250

		m3

		416.604

		52.338

		156.211

		625.153



		AF.25315

		- Mác 300

		m3

		451.605

		52.338

		156.211

		660.154





AF.26100 - BÊ TÔNG BỂ CHỨA

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.26113

		- Mác 200

		m3

		426.284

		208.920

		82.440

		717.644



		AF.26114

		- Mác 250

		m3

		470.246

		208.920

		82.440

		761.606



		AF.26115

		- Mác 300

		m3

		501.597

		208.920

		82.440

		792.957



		

		Bê tông bể chứa dạng thành cong đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.26123

		- Mác 200

		m3

		426.284

		304.000

		82.440

		812.724



		AF.26124

		- Mác 250

		m3

		470.246

		304.000

		82.440

		856.686



		AF.26125

		- Mác 300

		m3

		501.597

		304.000

		82.440

		888.037





AF.26200 - BÊ TÔNG MÁNG THU NƯỚC VÀ PHÂN PHỐI KHU XỬ LÝ

                    (máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.26213

		- Mác 200

		m3

		325.380

		158.609

		82.440

		566.429



		AF.26214

		- Mác 250

		m3

		369.342

		158.609

		82.440

		610.391



		AF.26215

		- Mác 300

		m3

		400.694

		158.609

		82.440

		641.743





AF.27000 - BÊ TÔNG TRƯỢT LỒNG THANG MÁY, SILÔ, ỐNG KHÓI

                   (Áp dụng cho mọi độ cao)

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông trượt lồng thang máy đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.27113

		- Mác 200

		m3

		328.602

		163.102

		251.555

		743.259



		AF.27114

		- Mác 250

		m3

		372.999

		163.102

		251.555

		787.656



		AF.27115

		- Mác 300

		m3

		404.661

		163.102

		251.555

		819.318



		

		Bê tông trượt silô đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.27213

		- Mác 200

		m3

		328.602

		117.158

		245.723

		691.483



		AF.27214

		- Mác 250

		m3

		372.999

		117.158

		245.723

		735.880



		AF.27215

		- Mác 300

		m3

		404.661

		117.158

		245.723

		767.542



		

		Bê tông trượt ống khói đá 
1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.27313

		- Mác 200

		m3

		328.602

		209.046

		288.102

		825.750



		AF.27314

		- Mác 250

		m3

		372.999

		209.046

		288.102

		870.147



		AF.27315

		- Mác 300

		m3

		404.661

		209.046

		288.102

		901.809





AF.28100 - LÀM LỚP VỮA XI MĂNG BẢO VỆ MÁI ĐẬP

Thành phần công việc:

Trộn, rải vữa bằng thủ công dầy 7cm. Đầm mặt bằng quả đầm 16T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: 100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.28110

		Làm lớp vữa xi măng cát vàng M100 bảo vệ mái đập

		100m2

		2.657.931

		1.649.857

		1.092.228

		5.400.016





AF.30000 - ĐỔ BẰNG MÁY BƠM BÊ TÔNG TỰ HÀNH


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 14-17 cm

AF.31100 - BÊ TÔNG MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng 

[image: image82.wmf] 250cm

		

		

		

		

		



		AF.31112

		- Mác 150

		m3

		294.448

		33.430

		91.617

		419.495



		AF.31113

		- Mác 200

		m3

		336.024

		33.430

		91.617

		461.071



		AF.31114

		- Mác 250

		m3

		381.419

		33.430

		91.617

		506.466



		AF.31115

		- Mác 300

		m3

		425.679

		33.430

		91.617

		550.726



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.31122

		- Mác 150

		m3

		327.565

		47.588

		91.617

		466.770



		AF.31123

		- Mác 200

		m3

		369.142

		47.588

		91.617

		508.347



		AF.31124

		- Mác 250

		m3

		414.537

		47.588

		91.617

		553.742



		AF.31125

		- Mác 300

		m3

		458.797

		47.588

		91.617

		598.002





AF.31200 - BÊ TÔNG NỀN

AF.31300 - BÊ TÔNG BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.31212

		- Mác 150

		m3

		297.349

		24.384

		91.403

		413.136



		AF.31213

		- Mác 200

		m3

		339.335

		24.384

		91.403

		455.122



		AF.31214

		- Mác 250

		m3

		385.177

		24.384

		91.403

		500.964



		AF.31215

		- Mác 300

		m3

		429.873

		24.384

		91.403

		545.660



		

		Bê tông bệ máy đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.31322

		- Mác 150

		m3

		294.448

		64.500

		91.617

		450.565



		AF.31323

		- Mác 200

		m3

		336.024

		64.500

		91.617

		492.141



		AF.31324

		- Mác 250

		m3

		381.419

		64.500

		91.617

		537.536



		AF.31325

		- Mác 300

		m3

		425.679

		64.500

		91.617

		581.796





AF.32000 - BÊ TÔNG TƯỜNG, CỘT

AF.32100 - BÊ TÔNG TƯỜNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường đá 1 x 2 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image83.wmf] 45cm, cao 

[image: image84.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.32112

		- Mác 150

		m3

		401.655

		109.150

		97.108

		607.913



		AF.32113

		- Mác 200

		m3

		443.643

		109.150

		97.108

		649.901



		AF.32114

		- Mác 250

		m3

		489.487

		109.150

		97.108

		695.745



		AF.32115

		- Mác 300

		m3

		534.186

		109.150

		97.108

		740.444



		

		Chiều dày 

[image: image85.wmf] 45cm, cao 


[image: image86.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.32122

		- Mác 150

		m3

		401.655

		137.290

		97.108

		636.053



		AF.32123

		- Mác 200

		m3

		443.643

		137.290

		97.108

		678.041



		AF.32124

		- Mác 250

		m3

		489.487

		137.290

		97.108

		723.885



		AF.32125

		- Mác 300

		m3

		534.186

		137.290

		97.108

		768.584



		

		Chiều dày > 45cm, cao 

[image: image87.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.32132

		- Mác 150

		m3

		339.599

		97.212

		97.108

		533.919



		AF.32133

		- Mác 200

		m3

		381.587

		97.212

		97.108

		575.907



		AF.32134

		- Mác 250

		m3

		427.431

		97.212

		97.108

		621.751



		AF.32135

		- Mác 300

		m3

		472.130

		97.212

		97.108

		666.450



		

		Chiều dày > 45cm, cao 


[image: image88.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.32142

		- Mác 150

		m3

		339.599

		125.352

		97.108

		562.059



		AF.32143

		- Mác 200

		m3

		381.587

		125.352

		97.108

		604.047



		AF.32144

		- Mác 250

		m3

		427.431

		125.352

		97.108

		649.891



		AF.32145

		- Mác 300

		m3

		472.130

		125.352

		97.108

		694.590





AF.32200 - BÊ TÔNG CỘT

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột 

[image: image89.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image90.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.32212

		- Mác 150

		m3

		336.269

		148.802

		97.108

		582.179



		AF.32213

		- Mác 200

		m3

		377.846

		148.802

		97.108

		623.756



		AF.32214

		- Mác 250

		m3

		423.240

		148.802

		97.108

		669.150



		AF.32215

		- Mác 300

		m3

		467.501

		148.802

		97.108

		713.411



		

		Tiết diện cột 

[image: image91.wmf] 0,1m2, cao 


[image: image92.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.32222

		- Mác 150

		m3

		336.269

		162.446

		97.108

		595.823



		AF.32223

		- Mác 200

		m3

		377.846

		162.446

		97.108

		637.400



		AF.32224

		- Mác 250

		m3

		423.240

		162.446

		97.108

		682.794



		AF.32225

		- Mác 300

		m3

		467.501

		162.446

		97.108

		727.055



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image93.wmf] 4m

		

		

		

		

		



		AF.32232

		- Mác 150

		m3

		336.269

		129.616

		98.315

		564.200



		AF.32233

		- Mác 200

		m3

		377.846

		129.616

		98.315

		605.777



		AF.32234

		- Mác 250

		m3

		423.240

		129.616

		98.315

		651.171



		AF.32235

		- Mác 300

		m3

		467.501

		129.616

		98.315

		695.432



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao 


[image: image94.wmf] 16m

		

		

		

		

		



		AF.32242

		- Mác 150

		m3

		336.269

		141.980

		98.315

		567.564



		AF.32243

		- Mác 200

		m3

		377.846

		141.980

		98.315

		618.141



		AF.32244

		- Mác 250

		m3

		423.240

		141.980

		98.315

		663.535



		AF.32245

		- Mác 300

		m3

		467.501

		141.980

		98.315

		707.796





AF.32300 - BÊ TÔNG XÀ DẦM, GIẰNG, SÀN MÁI

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.32312

		- Mác 150

		m3

		294.448

		109.150

		97.108

		500.706



		AF.32313

		- Mác 200

		m3

		336.024

		109.150

		97.108

		542.282



		AF.32314

		- Mác 250

		m3

		381.419

		109.150

		97.108

		587.677



		AF.32315

		- Mác 300

		m3

		425.679

		109.150

		97.108

		631.937





AF.33000 - BÊ TÔNG MÓNG, MỐ, TRỤ, MŨ MỐ, MŨ TRỤ CẦU

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.33112

		- Mác 150

		m3

		295.031

		87.832

		154.515

		537.378



		AF.33113

		- Mác 200

		m3

		336.690

		87.832

		154.515

		579.037



		AF.33114

		- Mác 250

		m3

		382.174

		87.832

		154.515

		624.521



		AF.33115

		- Mác 300

		m3

		426.522

		87.832

		154.515

		668.869



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.33122

		- Mác 150

		m3

		295.031

		112.561

		302.635

		710.227



		AF.33123

		- Mác 200

		m3

		336.690

		112.561

		302.635

		751.886



		AF.33124

		- Mác 250

		m3

		382.174

		112.561

		302.635

		797.370



		AF.33125

		- Mác 300

		m3

		426.522

		112.561

		302.635

		841.718



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.33212

		- Mác 150

		m3

		295.905

		133.453

		309.988

		739.346



		AF.33213

		- Mác 200

		m3

		337.688

		133.453

		309.988

		781.129



		AF.33214

		- Mác 250

		m3

		383.307

		133.453

		309.988

		826.748



		AF.33215

		- Mác 300

		m3

		427.787

		133.453

		309.988

		871.228



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.33222

		- Mác 150

		m3

		295.905

		141.980

		722.231

		1.160.116



		AF.33223

		- Mác 200

		m3

		337.688

		141.980

		722.231

		1.201.899



		AF.33224

		- Mác 250

		m3

		383.307

		141.980

		722.231

		1.247.518



		AF.33225

		- Mác 300

		m3

		427.787

		141.980

		722.231

		1.291.998





AF.33300 - BÊ TÔNG DẦM CẦU THI CÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐÚC ĐẨY,

                   ĐÚC HẪNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong đơn giá)


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Dầm đúc đẩy

		

		

		

		

		



		AF.33313

		- Mác 200

		m3

		346.321

		521.926

		151.893

		1.020.140



		AF.33314

		- Mác 250

		m3

		393.064

		521.926

		151.893

		1.066.883



		AF.33315

		- Mác 300

		m3

		438.639

		521.926

		151.893

		1.112.458



		

		Dầm đúc hẫng trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.33323

		- Mác 200

		m3

		366.547

		764.512

		318.486

		1.449.545



		AF.33324

		- Mác 250

		m3

		413.289

		764.512

		318.486

		1.496.287



		AF.33325

		- Mác 300

		m3

		458.865

		764.512

		318.486

		1.541.863



		

		Dầm đúc hẫng trên mặt nước

		

		

		

		

		



		AF.33333

		- Mác 200

		m3

		366.547

		907.858

		827.537

		2.101.942



		AF.33334

		- Mác 250

		m3

		413.289

		907.858

		827.537

		2.148.684



		AF.33335

		- Mác 300

		m3

		458.865

		907.858

		827.537

		2.194.260





AF.34100 - BÊ TÔNG CẦU CẢNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mối nối bản dầm dọc đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.34113

		- Mác 200

		m3

		336.024

		64.322

		230.273

		630.619



		AF.34114

		- Mác 250

		m3

		381.419

		64.322

		230.273

		676.014



		AF.34115

		- Mác 300

		m3

		425.679

		64.322

		230.273

		720.274



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 


1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.34123

		- Mác 200

		m3

		336.024

		67.997

		230.273

		634.294



		AF.34124

		- Mác 250

		m3

		381.419

		67.997

		230.273

		679.689



		AF.34125

		- Mác 300

		m3

		425.679

		67.997

		230.273

		723.949





AF.34200 - BÊ TÔNG MÁI BỜ KÊNH MƯƠNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.34213

		- Mác 200

		m3

		340.990

		82.700

		97.108

		520.798



		AF.34214

		- Mác 250

		m3

		387.056

		82.700

		97.108

		566.864



		AF.34215

		- Mác 300

		m3

		431.970

		82.700

		97.108

		611.778





AF.35000 - BÊ TÔNG CỌC NHỒI, CỌC TƯỜNG BARRETTE

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.



Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cọc nhồi, cọc tường barrette đá 1 x 2 

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc nhồi trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc 

[image: image95.wmf] 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35113

		- Mác 200

		m3

		384.507

		46.900

		363.019

		794.426



		AF.35114

		- Mác 250

		m3

		436.041

		46.900

		363.019

		845.960



		AF.35115

		- Mác 300

		m3

		486.288

		46.900

		363.019

		896.207



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35123

		- Mác 200

		m3

		386.278

		39.652

		160.831

		586.761



		AF.35124

		- Mác 250

		m3

		437.812

		39.652

		160.831

		638.295



		AF.35125

		- Mác 300

		m3

		488.059

		39.652

		160.831

		688.542



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc 

[image: image96.wmf] 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35213

		- Mác 200

		m3

		385.647

		56.280

		700.466

		1.142.393



		AF.35214

		- Mác 250

		m3

		437.334

		56.280

		700.466

		1.194.080



		AF.35215

		- Mác 300

		m3

		487.729

		56.280

		700.466

		1.244.475



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35223

		- Mác 200

		m3

		387.423

		47.753

		325.740

		760.916



		AF.35224

		- Mác 250

		m3

		439.110

		47.753

		325.740

		812.603



		AF.35225

		- Mác 300

		m3

		489.506

		47.753

		325.740

		862.999



		

		Bê tông cọc, tường barrette

		

		

		

		

		



		AF.35313

		- Mác 200

		m3

		386.916

		51.164

		170.021

		608.101



		AF.35314

		- Mác 250

		m3

		438.603

		51.164

		170.021

		659.788



		AF.35315

		- Mác 300

		m3

		488.998

		51.164

		170.021

		710.183





AF.36000 - CÔNG TÁC ĐỔ BÊ TÔNG TRONG HẦM

VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM


Thành phần công việc:

Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm). Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 14 - 17cm.


AF.36110 - BÊ TÔNG TOÀN TIẾT DIỆN HẦM NGANG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông toàn tiết diện hầm ngang, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.36113

		- Mác 200

		m3

		374.532

		180.469

		144.017

		699.018



		AF.36114

		- Mác 250

		m3

		421.053

		180.469

		144.017

		745.539



		AF.36115

		- Mác 300

		m3

		466.413

		180.469

		144.017

		790.899





AF.36120 - BÊ TÔNG NỀN HẦM NGANG

AF.36130 - BÊ TÔNG TƯỜNG HẦM NGANG


AF.36140 - BÊ TÔNG VÒM HẦM NGANG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền, tường và vòm hầm đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông nền hầm

		

		

		

		

		



		AF.36123

		- Mác 200

		m3

		368.765

		53.295

		94.309

		516.369



		AF.36124

		- Mác 250

		m3

		414.609

		53.295

		94.309

		562.213



		AF.36125

		- Mác 300

		m3

		459.307

		53.295

		94.309

		606.911



		

		Bê tông tường hầm

		

		

		

		

		



		AF.36133

		- Mác 200

		m3

		375.958

		123.131

		117.874

		616.963



		AF.36134

		- Mác 250

		m3

		422.479

		123.131

		117.874

		663.484



		AF.36135

		- Mác 300

		m3

		467.838

		123.131

		117.874

		708.843



		

		Bê tông vòm hầm

		

		

		

		

		



		AF.36143

		- Mác 200

		m3

		374.255

		237.210

		164.892

		776.357



		AF.36144

		- Mác 250

		m3

		420.776

		237.210

		164.892

		822.878



		AF.36145

		- Mác 300

		m3

		466.135

		237.210

		164.892

		868.237





AF.36200 - BÊ TÔNG HẦM ĐỨNG

AF.36300 - BÊ TÔNG HẦM NGHIÊNG


AF.36400 - BÊ TÔNG NÚT HẦM

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông hầm đứng, hầm nghiêng và nút hầm đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông hầm đứng

		

		

		

		

		



		AF.36213

		- Mác 200

		m3

		341.555

		259.723

		97.072

		698.350



		AF.36214

		- Mác 250

		m3

		387.620

		259.723

		97.072

		744.415



		AF.36215

		- Mác 300

		m3

		432.535

		259.723

		97.072

		789.330



		

		Bê tông hầm nghiêng

		

		

		

		

		



		AF.36313

		- Mác 200

		m3

		372.113

		300.889

		106.942

		779.944



		AF.36314

		- Mác 250

		m3

		418.634

		300.889

		106.942

		826.465



		AF.36315

		- Mác 300

		m3

		463.994

		300.889

		106.942

		871.825



		

		Bê tông nút hầm

		

		

		

		

		



		AF.36413

		- Mác 200

		m3

		377.685

		141.968

		109.944

		629.597



		AF.36414

		- Mác 250

		m3

		424.206

		141.968

		109.944

		676.118



		AF.36415

		- Mác 300

		m3

		469.566

		141.968

		109.944

		721.478





BÊ TÔNG BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công. Lắp đặt và di chuyển ống bơm, ống đổ bê tông. Xếp đá hộc (đối với bịt đáy bằng đá hộc) theo điều kiện cụ thể. Trộn vữa xi măng, bơm vữa bê tông, vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


(Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá)


AF.37100 - BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA BÊ TÔNG


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bịt đáy trong khung vây đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bịt đáy trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.37113

		- Mác 200

		m3

		353.615

		74.614

		99.110

		527.339



		AF.37114

		- Mác 250

		m3

		399.681

		74.614

		99.110

		573.405



		AF.37115

		- Mác 300

		m3

		444.595

		74.614

		99.110

		618.319



		

		Bê tông bịt đáy dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.37123

		- Mác 200

		m3

		353.615

		83.142

		141.192

		577.949



		AF.37124

		- Mác 250

		m3

		399.681

		83.142

		141.192

		624.015



		AF.37125

		- Mác 300

		m3

		444.595

		83.142

		141.192

		668.929





AF.37200 - BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY BẰNG VỮA XI MĂNG ĐỘN ĐÁ HỘC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc

		

		

		

		

		



		AF.37210

		Trên cạn

		m3

		401.427

		112.563

		126.995

		640.985



		AF.37220

		Dưới nước

		m3

		445.722

		129.563

		152.875

		728.160





AF.37300 - BÊ TÔNG ĐƯỜNG LĂN, SÂN ĐỖ, ĐỔ BẰNG MÁY RẢI BÊ TÔNG

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.37313

		- Mác 200

		m3

		341.015

		104.886

		247.692

		693.593



		AF.37314

		- Mác 250

		m3

		387.083

		104.886

		247.692

		739.661



		AF.37315

		- Mác 300

		m3

		432.001

		104.886

		247.692

		784.579





AF.37400 - BƠM VỮA XI MĂNG TRONG ỐNG LUỒN CÁP

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AF.37410

		Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp

		m3

		1.498.131

		1.640.209

		2.201.366

		5.339.706





AF.40000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THUỶ CÔNG

Quy định áp dụng:


- Đơn giá công tác bê tông thuỷ công được tính cho trường hợp đổ bê tông bằng cần cẩu 16 Tấn, 25 Tấn, 40 Tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng với từng loại kết cấu bê tông thuỷ công và chưa tính đến các chi phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đường ống áp lực được tính đơn giá chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.


- Chi phí nhân công trong đơn giá công tác bê tông thuỷ công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m3 bê tông.


- Đối với công tác bê tông mũi phóng: Chi phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm công tác mài mặt bê tông.

- Đơn giá công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm chi phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 6 - 8 cm.


Thành phần công việc:

Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.41000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THUỶ CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 16 TẤN

AF.41110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.41120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.41130 - BÊ TÔNG NỀN

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy

		

		

		

		

		



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41111

		- Mác 100

		m3

		231.910

		14.945

		32.513

		279.368



		AF.41112

		- Mác 150

		m3

		269.711

		14.945

		32.513

		317.169



		

		Bê tông bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41122

		- Mác 150

		m3

		289.034

		40.902

		35.233

		365.169



		AF.41123

		- Mác 200

		m3

		328.602

		40.902

		35.233

		404.737



		AF.41124

		- Mác 250

		m3

		372.999

		40.902

		35.233

		449.134



		AF.41125

		- Mác 300

		m3

		404.661

		40.902

		35.233

		480.796



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41126

		- Mác 150

		m3

		275.105

		40.902

		35.233

		351.240



		AF.41127

		- Mác 200

		m3

		312.294

		40.902

		35.233

		388.429



		AF.41128

		- Mác 250

		m3

		350.712

		40.902

		35.233

		426.847



		AF.41129

		- Mác 300

		m3

		380.451

		40.902

		35.233

		456.586





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41132

		- Mác 150

		m3

		287.597

		22.811

		32.301

		342.709



		AF.41133

		- Mác 200

		m3

		326.967

		22.811

		32.301

		382.079



		AF.41134

		- Mác 250

		m3

		371.144

		22.811

		32.301

		426.256



		AF.41135

		- Mác 300

		m3

		402.648

		22.811

		32.301

		457.760



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41136

		- Mác 150

		m3

		273.737

		22.811

		32.301

		328.849



		AF.41137

		- Mác 200

		m3

		310.741

		22.811

		32.301

		365.853



		AF.41138

		- Mác 250

		m3

		348.967

		22.811

		32.301

		404.079



		AF.41139

		- Mác 300

		m3

		378.558

		22.811

		32.301

		433.670





AF.41200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image97.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41212

		- Mác 200

		m3

		428.649

		126.034

		47.469

		602.152



		AF.41213

		- Mác 250

		m3

		472.612

		126.034

		47.469

		646.115



		AF.41214

		- Mác 300

		m3

		503.963

		126.034

		47.469

		677.466



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41216

		- Mác 200

		m3

		412.502

		126.034

		47.469

		586.005



		AF.41217

		- Mác 250

		m3

		450.543

		126.034

		47.469

		624.046



		AF.41218

		- Mác 300

		m3

		479.990

		126.034

		47.469

		653.493



		

		Chiều dày 

[image: image98.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41222

		- Mác 200

		m3

		367.202

		114.096

		47.469

		528.767



		AF.41223

		- Mác 250

		m3

		411.164

		114.096

		47.469

		572.729



		AF.41224

		- Mác 300

		m3

		442.515

		114.096

		47.469

		604.080



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41226

		- Mác 200

		m3

		351.054

		114.096

		47.469

		512.619



		AF.41227

		- Mác 250

		m3

		389.095

		114.096

		47.469

		550.660



		AF.41228

		- Mác 300

		m3

		418.542

		114.096

		47.469

		580.107



		

		Chiều dày 

[image: image99.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41232

		- Mác 200

		m3

		354.658

		102.669

		44.750

		502.077



		AF.41233

		- Mác 250

		m3

		398.620

		102.669

		44.750

		546.039



		AF.41234

		- Mác 300

		m3

		429.972

		102.669

		44.750

		577.391





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41236

		- Mác 200

		m3

		338.510

		102.669

		44.750

		485.929



		AF.41237

		- Mác 250

		m3

		376.551

		102.669

		44.750

		523.970



		AF.41238

		- Mác 300

		m3

		405.999

		102.669

		44.750

		553.418



		

		Chiều dày 

[image: image100.wmf] 3m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41242

		- Mác 200

		m3

		346.280

		92.394

		44.750

		483.424



		AF.41243

		- Mác 250

		m3

		390.242

		92.394

		44.750

		527.386



		AF.41244

		- Mác 300

		m3

		421.594

		92.394

		44.750

		558.738



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41246

		- Mác 200

		m3

		330.132

		92.394

		44.750

		467.276



		AF.41247

		- Mác 250

		m3

		368.173

		92.394

		44.750

		505.317



		AF.41248

		- Mác 300

		m3

		397.621

		92.394

		44.750

		534.765



		

		Chiều dày 

[image: image101.wmf] 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41252

		- Mác 200

		m3

		340.011

		83.142

		40.670

		463.823



		AF.41253

		- Mác 250

		m3

		383.973

		83.142

		40.670

		507.785



		AF.41254

		- Mác 300

		m3

		415.325

		83.142

		40.670

		539.137



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41256

		- Mác 200

		m3

		323.863

		83.142

		40.670

		447.675



		AF.41257

		- Mác 250

		m3

		361.904

		83.142

		40.670

		485.716



		AF.41258

		- Mác 300

		m3

		391.352

		83.142

		40.670

		515.164



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41262

		- Mác 200

		m3

		335.825

		74.827

		37.951

		448.603



		AF.41263

		- Mác 250

		m3

		379.787

		74.827

		37.951

		492.565



		AF.41264

		- Mác 300

		m3

		411.138

		74.827

		37.951

		523.916



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41266

		- Mác 200

		m3

		319.677

		74.827

		37.951

		432.455



		AF.41267

		- Mác 250

		m3

		357.718

		74.827

		37.951

		470.496



		AF.41268

		- Mác 300

		m3

		387.165

		74.827

		37.951

		499.943





AF.41300 - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image102.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41312

		- Mác 200

		m3

		428.649

		134.988

		47.469

		611.106



		AF.41313

		- Mác 250

		m3

		472.612

		134.988

		47.469

		655.069



		AF.41314

		- Mác 300

		m3

		503.963

		134.988

		47.469

		686.420



















_1470650046.unknown



_1470650062.unknown



_1470650070.unknown



_1470650074.unknown



_1470650076.unknown



_1470650077.unknown



_1470650075.unknown



_1470650072.unknown



_1470650073.unknown



_1470650071.unknown



_1470650066.unknown



_1470650068.unknown



_1470650069.unknown



_1470650067.unknown



_1470650064.unknown



_1470650065.unknown



_1470650063.unknown



_1470650054.unknown



_1470650058.unknown



_1470650060.unknown



_1470650061.unknown



_1470650059.unknown



_1470650056.unknown



_1470650057.unknown



_1470650055.unknown



_1470650050.unknown



_1470650052.unknown



_1470650053.unknown



_1470650051.unknown



_1470650048.unknown



_1470650049.unknown



_1470650047.unknown



_1470650014.unknown



_1470650030.unknown



_1470650038.unknown



_1470650042.unknown



_1470650044.unknown



_1470650045.unknown



_1470650043.unknown



_1470650040.unknown



_1470650041.unknown



_1470650039.unknown



_1470650034.unknown



_1470650036.unknown



_1470650037.unknown



_1470650035.unknown



_1470650032.unknown



_1470650033.unknown



_1470650031.unknown



_1470650022.unknown



_1470650026.unknown



_1470650028.unknown



_1470650029.unknown



_1470650027.unknown



_1470650024.unknown



_1470650025.unknown



_1470650023.unknown



_1470650018.unknown



_1470650020.unknown



_1470650021.unknown



_1470650019.unknown



_1470650016.unknown



_1470650017.unknown



_1470650015.unknown



_1470649998.unknown



_1470650006.unknown



_1470650010.unknown



_1470650012.unknown



_1470650013.unknown



_1470650011.unknown



_1470650008.unknown



_1470650009.unknown



_1470650007.unknown



_1470650002.unknown



_1470650004.unknown



_1470650005.unknown



_1470650003.unknown



_1470650000.unknown



_1470650001.unknown



_1470649999.unknown



_1470649990.unknown



_1470649994.unknown



_1470649996.unknown



_1470649997.unknown



_1470649995.unknown



_1470649992.unknown



_1470649993.unknown



_1470649991.unknown



_1470649986.unknown



_1470649988.unknown



_1470649989.unknown



_1470649987.unknown



_1470649982.unknown



_1470649984.unknown



_1470649985.unknown



_1470649983.unknown



_1470649980.unknown



_1470649981.unknown



_1470649978.unknown



_1470649979.unknown



_1470649977.unknown



_1470649976.unknown






Don Gia/1665_2006_QD-UBND_150806_NB_9#TRANG.NH.dot
C«ng b¸o

C«ng b¸o



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41316

		- Mác 200

		m3

		412.502

		134.988

		47.469

		594.959



		AF.41317

		- Mác 250

		m3

		450.543

		134.988

		47.469

		633.000



		AF.41318

		- Mác 300

		m3

		479.990

		134.988

		47.469

		662.447



		

		Chiều dày 

[image: image1.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41322

		- Mác 200

		m3

		367.202

		121.771

		47.469

		536.442



		AF.41323

		- Mác 250

		m3

		411.164

		121.771

		47.469

		580.404



		AF.41324

		- Mác 300

		m3

		442.515

		121.771

		47.469

		611.755



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41326

		- Mác 200

		m3

		351.054

		121.771

		47.469

		520.294



		AF.41327

		- Mác 250

		m3

		389.095

		121.771

		47.469

		558.335



		AF.41328

		- Mác 300

		m3

		418.542

		121.771

		47.469

		587.782



		

		Chiều dày 

[image: image2.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41332

		- Mác 200

		m3

		354.658

		109.576

		44.750

		508.984



		AF.41333

		- Mác 250

		m3

		398.620

		109.576

		44.750

		552.946



		AF.41334

		- Mác 300

		m3

		429.972

		109.576

		44.750

		584.298



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41336

		- Mác 200

		m3

		338.510

		109.576

		44.750

		492.836



		AF.41337

		- Mác 250

		m3

		376.551

		109.576

		44.750

		530.877



		AF.41338

		- Mác 300

		m3

		405.999

		109.576

		44.750

		560.325



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41342

		- Mác 200

		m3

		346.280

		98.619

		44.750

		489.649



		AF.41343

		- Mác 250

		m3

		390.242

		98.619

		44.750

		533.611



		AF.41344

		- Mác 300

		m3

		421.594

		98.619

		44.750

		564.963



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41346

		- Mác 200

		m3

		330.132

		98.619

		44.750

		473.501



		AF.41347

		- Mác 250

		m3

		368.173

		98.619

		44.750

		511.542



		AF.41348

		- Mác 300

		m3

		397.621

		98.619

		44.750

		540.990





AF.41400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường thượng lưu đập

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image3.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41412

		- Mác 200

		m3

		378.031

		100.836

		44.750

		523.617



		AF.41413

		- Mác 250

		m3

		421.993

		100.836

		44.750

		567.579



		AF.41414

		- Mác 300

		m3

		453.345

		100.836

		44.750

		598.931



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41416

		- Mác 200

		m3

		361.883

		100.836

		44.750

		507.469



		AF.41417

		- Mác 250

		m3

		399.924

		100.836

		44.750

		545.510



		AF.41418

		- Mác 300

		m3

		429.372

		100.836

		44.750

		574.958



		

		Chiều dày 

[image: image4.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41422

		- Mác 200

		m3

		346.291

		91.285

		44.750

		482.326



		AF.41423

		- Mác 250

		m3

		390.253

		91.285

		44.750

		526.288



		AF.41424

		- Mác 300

		m3

		421.605

		91.285

		44.750

		557.640



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41426

		- Mác 200

		m3

		330.143

		91.285

		44.750

		466.178



		AF.41427

		- Mác 250

		m3

		368.184

		91.285

		44.750

		504.219



		AF.41428

		- Mác 300

		m3

		397.632

		91.285

		44.750

		533.667



		

		Chiều dày 

[image: image5.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41432

		- Mác 200

		m3

		340.019

		82.118

		40.670

		462.807



		AF.41433

		- Mác 250

		m3

		383.981

		82.118

		40.670

		506.769



		AF.41434

		- Mác 300

		m3

		415.333

		82.118

		40.670

		538.121



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41436

		- Mác 200

		m3

		323.871

		82.118

		40.670

		446.659



		AF.41437

		- Mác 250

		m3

		361.912

		82.118

		40.670

		484.700



		AF.41438

		- Mác 300

		m3

		391.360

		82.118

		40.670

		514.148



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41442

		- Mác 200

		m3

		335.830

		73.932

		40.670

		450.432



		AF.41443

		- Mác 250

		m3

		379.792

		73.932

		40.670

		494.394



		AF.41444

		- Mác 300

		m3

		411.144

		73.932

		40.670

		525.746



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41446

		- Mác 200

		m3

		319.682

		73.932

		40.670

		434.284



		AF.41447

		- Mác 250

		m3

		357.723

		73.932

		40.670

		472.325



		AF.41448

		- Mác 300

		m3

		387.171

		73.932

		40.670

		501.773





AF.41510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.41520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.41530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.41540 - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông phía trong thân đập, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41513

		- Mác 200

		m3

		328.602

		36.241

		35.233

		400.076



		AF.41514

		- Mác 250

		m3

		372.999

		36.241

		35.233

		444.473



		AF.41515

		- Mác 300

		m3

		404.661

		36.241

		35.233

		476.135



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, 
đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41523

		- Mác 200

		m3

		328.602

		137.589

		41.077

		507.268



		AF.41524

		- Mác 250

		m3

		372.999

		137.589

		41.077

		551.665



		AF.41525

		- Mác 300

		m3

		404.661

		137.589

		41.077

		583.327



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41533

		- Mác 200

		m3

		328.602

		78.110

		35.233

		441.945



		AF.41534

		- Mác 250

		m3

		372.999

		78.110

		35.233

		486.342



		AF.41535

		- Mác 300

		m3

		404.661

		78.110

		35.233

		518.004



		

		Bê tông dốc nước, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41543

		- Mác 200

		m3

		325.380

		65.362

		35.233

		425.975



		AF.41544

		- Mác 250

		m3

		369.342

		65.362

		35.233

		469.937



		AF.41545

		- Mác 300

		m3

		400.694

		65.362

		35.233

		501.289





AF.41600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao 

[image: image6.wmf] 25m

		

		

		

		

		



		AF.41613

		- Mác 200

		m3

		325.380

		181.632

		47.469

		554.481



		AF.41614

		- Mác 250

		m3

		369.342

		181.632

		47.469

		598.443



		AF.41615

		- Mác 300

		m3

		400.694

		181.632

		47.469

		629.795



		

		Chiều cao > 25m

		

		

		

		

		



		AF.41623

		- Mác 200

		m3

		325.380

		203.377

		51.548

		580.305



		AF.41624

		- Mác 250

		m3

		369.342

		203.377

		51.548

		624.267



		AF.41625

		- Mác 300

		m3

		400.694

		203.377

		51.548

		655.619





AF.41710 - BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41712

		- Mác 200

		m3

		325.380

		84.421

		51.548

		461.349



		AF.41713

		- Mác 250

		m3

		369.342

		84.421

		51.548

		505.311



		AF.41714

		- Mác 300

		m3

		400.694

		84.421

		51.548

		536.663





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41716

		- Mác 200

		m3

		309.232

		84.421

		51.548

		445.201



		AF.41717

		- Mác 250

		m3

		347.273

		84.421

		51.548

		483.242



		AF.41718

		- Mác 300

		m3

		376.721

		84.421

		51.548

		512.690





AF.41720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


AF.41730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.41740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41723

		- Mác 200

		m3

		385.870

		112.563

		44.750

		543.183



		AF.41724

		- Mác 250

		m3

		429.832

		112.563

		44.750

		587.145



		AF.41725

		- Mác 300

		m3

		461.184

		112.563

		44.750

		618.497





		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41732

		- Mác 200

		m3

		328.602

		110.634

		40.670

		479.906



		AF.41733

		- Mác 250

		m3

		372.999

		110.634

		40.670

		524.303



		AF.41734

		- Mác 300

		m3

		404.661

		110.634

		40.670

		555.965



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.41736

		- Mác 200

		m3

		312.294

		110.634

		40.670

		463.598



		AF.41737

		- Mác 250

		m3

		350.712

		110.634

		40.670

		502.016



		AF.41738

		- Mác 300

		m3

		380.451

		110.634

		40.670

		531.755



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41743

		- Mác 200

		m3

		325.380

		82.700

		44.750

		452.830



		AF.41744

		- Mác 250

		m3

		369.342

		82.700

		44.750

		496.792



		AF.41745

		- Mác 300

		m3

		400.694

		82.700

		44.750

		528.144





AF.41750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.41760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41753

		- Mác 200

		m3

		362.228

		135.076

		40.670

		537.974



		AF.41754

		- Mác 250

		m3

		406.190

		135.076

		40.670

		581.936



		AF.41755

		- Mác 300

		m3

		437.542

		135.076

		40.670

		613.288



		

		Bê tông ống hút, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41763

		- Mác 200

		m3

		362.228

		111.185

		40.670

		514.083



		AF.41764

		- Mác 250

		m3

		406.190

		111.185

		40.670

		558.045



		AF.41765

		- Mác 300

		m3

		437.542

		111.185

		40.670

		589.397





AF.41770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY  

[image: image7.wmf] 30CM

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn dày 

[image: image8.wmf] 30cm, 
đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41773

		- Mác 200

		m3

		325.380

		67.366

		44.750

		437.496



		AF.41774

		- Mác 250

		m3

		369.342

		67.366

		44.750

		481.458



		AF.41775

		- Mác 300

		m3

		400.694

		67.366

		44.750

		512.810





AF.41800 - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX   

[image: image9.wmf] 80mm

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cốt liệu lớn DMAX


[image: image10.wmf] 80mm

		

		

		

		

		



		AF.41813

		- Mác 200

		m3

		325.380

		36.241

		64.680

		426.301



		AF.41814

		- Mác 250

		m3

		369.342

		36.241

		64.680

		470.263



		AF.41815

		- Mác 300

		m3

		400.694

		36.241

		64.680

		501.615





AF.41900 - BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC,


              MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.41913

		- Mác 200

		m3

		525.437

		543.192

		51.234

		1.119.863



		AF.41914

		- Mác 250

		m3

		569.399

		543.192

		51.234

		1.163.825



		AF.41915

		- Mác 300

		m3

		600.750

		543.192

		51.234

		1.195.176





AF.42000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THUỶ CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 25 TẤN


AF.42110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY


AF.42120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.42130 - BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy

		

		

		

		

		



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42111

		- Mác 100

		m3

		231.910

		14.945

		34.080

		280.935



		AF.42112

		- Mác 150

		m3

		269.711

		14.945

		34.080

		318.736



		

		Bê tông bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42122

		- Mác 150

		m3

		289.034

		40.902

		37.915

		367.851



		AF.42123

		- Mác 200

		m3

		328.602

		40.902

		37.915

		407.419



		AF.42124

		- Mác 250

		m3

		372.999

		40.902

		37.915

		451.816



		AF.42125

		- Mác 300

		m3

		404.661

		40.902

		37.915

		483.478



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42126

		- Mác 150

		m3

		275.105

		40.902

		37.915

		353.922



		AF.42127

		- Mác 200

		m3

		312.294

		40.902

		37.915

		391.111



		AF.42128

		- Mác 250

		m3

		350.712

		40.902

		37.915

		429.529



		AF.42129

		- Mác 300

		m3

		380.451

		40.902

		37.915

		459.268



		

		Bê tông nền

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42132

		- Mác 150

		m3

		287.597

		22.811

		33.868

		344.276



		AF.42133

		- Mác 200

		m3

		326.967

		22.811

		33.868

		383.646



		AF.42134

		- Mác 250

		m3

		371.144

		22.811

		33.868

		427.823



		AF.42135

		- Mác 300

		m3

		402.648

		22.811

		33.868

		459.327



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42136

		- Mác 150

		m3

		273.737

		22.811

		33.868

		330.416



		AF.42137

		- Mác 200

		m3

		310.741

		22.811

		33.868

		367.420



		AF.42138

		- Mác 250

		m3

		348.967

		22.811

		33.868

		405.646



		AF.42139

		- Mác 300

		m3

		378.558

		22.811

		33.868

		435.237





AF.42200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image11.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42212

		- Mác 200

		m3

		428.649

		126.034

		52.939

		607.622



		AF.42213

		- Mác 250

		m3

		472.612

		126.034

		52.939

		651.585



		AF.42214

		- Mác 300

		m3

		503.963

		126.034

		52.939

		682.936



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42216

		- Mác 200

		m3

		412.502

		126.034

		52.939

		591.475



		AF.42217

		- Mác 250

		m3

		450.543

		126.034

		52.939

		629.516



		AF.42218

		- Mác 300

		m3

		479.990

		126.034

		52.939

		658.963



		

		Chiều dày 

[image: image12.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42222

		- Mác 200

		m3

		367.202

		114.096

		52.939

		534.237



		AF.42223

		- Mác 250

		m3

		411.164

		114.096

		52.939

		578.199



		AF.42224

		- Mác 300

		m3

		442.515

		114.096

		52.939

		609.550



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42226

		- Mác 200

		m3

		351.054

		114.096

		52.939

		518.089



		AF.42227

		- Mác 250

		m3

		389.095

		114.096

		52.939

		556.130



		AF.42228

		- Mác 300

		m3

		418.542

		114.096

		52.939

		585.577



		

		Chiều dày 

[image: image13.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42232

		- Mác 200

		m3

		354.658

		102.669

		49.104

		506.431



		AF.42233

		- Mác 250

		m3

		698.620

		102.669

		49.104

		550.393



		AF.42234

		- Mác 300

		m3

		429.972

		102.669

		49.104

		581.745



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42236

		- Mác 200

		m3

		338.510

		102.669

		49.104

		490.283



		AF.42237

		- Mác 250

		m3

		376.551

		102.669

		49.104

		528.324



		AF.42238

		- Mác 300

		m3

		405.999

		102.669

		49.104

		557.772



		

		Chiều dày 

[image: image14.wmf] 3m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42242

		- Mác 200

		m3

		346.280

		92.394

		49.104

		487.778



		AF.42243

		- Mác 250

		m3

		390.242

		92.394

		49.104

		531.740



		AF.42244

		- Mác 300

		m3

		421.594

		92.394

		49.104

		563.092



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42246

		- Mác 200

		m3

		330.132

		92.394

		49.104

		471.630



		AF.42247

		- Mác 250

		m3

		368.173

		92.394

		49.104

		509.671



		AF.42248

		- Mác 300

		m3

		397.621

		92.394

		49.104

		539.119



		

		Chiều dày 

[image: image15.wmf] 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42252

		- Mác 200

		m3

		340.011

		83.142

		43.352

		466.505



		AF.42253

		- Mác 250

		m3

		383.973

		83.142

		43.352

		510.467



		AF.42254

		- Mác 300

		m3

		415.325

		83.142

		43.352

		541.819





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42256

		- Mác 200

		m3

		323.863

		83.142

		43.352

		450.357



		AF.42257

		- Mác 250

		m3

		361.904

		83.142

		43.352

		488.398



		AF.42258

		- Mác 300

		m3

		391.352

		83.142

		43.352

		517.846



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42262

		- Mác 200

		m3

		335.825

		74.827

		39.517

		450.169



		AF.42263

		- Mác 250

		m3

		379.787

		74.827

		39.517

		494.131



		AF.42264

		- Mác 300

		m3

		411.138

		74.827

		39.517

		525.482



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42266

		- Mác 200

		m3

		319.677

		74.827

		39.517

		434.021



		AF.42267

		- Mác 250

		m3

		357.718

		74.827

		39.517

		472.062



		AF.42268

		- Mác 300

		m3

		387.165

		74.827

		39.517

		501.509





AF.42300 - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image16.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42312

		- Mác 200

		m3

		428.649

		134.988

		52.939

		616.576



		AF.42313

		- Mác 250

		m3

		472.612

		134.988

		52.939

		660.539



		AF.42314

		- Mác 300

		m3

		503.963

		134.988

		52.939

		691.890



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42316

		- Mác 200

		m3

		412.502

		134.988

		52.939

		600.429



		AF.42317

		- Mác 250

		m3

		450.543

		134.988

		52.939

		638.470



		AF.42318

		- Mác 300

		m3

		479.990

		134.988

		52.939

		667.917



		

		Chiều dày 

[image: image17.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42322

		- Mác 200

		m3

		367.202

		121.771

		52.939

		541.912



		AF.42323

		- Mác 250

		m3

		411.164

		121.771

		52.939

		585.874



		AF.42324

		- Mác 300

		m3

		442.515

		121.771

		52.939

		617.225



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42326

		- Mác 200

		m3

		351.054

		121.771

		52.939

		525.764



		AF.42327

		- Mác 250

		m3

		389.095

		121.771

		52.939

		563.805



		AF.42328

		- Mác 300

		m3

		418.542

		121.771

		52.939

		593.252



		

		Chiều dày 

[image: image18.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42332

		- Mác 200

		m3

		354.658

		109.576

		49.104

		513.338



		AF.42333

		- Mác 250

		m3

		398.620

		109.576

		49.104

		557.300



		AF.42334

		- Mác 300

		m3

		429.972

		109.576

		49.104

		588.652





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42336

		- Mác 200

		m3

		338.510

		109.576

		49.104

		497.190



		AF.42337

		- Mác 250

		m3

		376.551

		109.576

		49.104

		535.231



		AF.42338

		- Mác 300

		m3

		405.999

		109.576

		49.104

		564.679



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42342

		- Mác 200

		m3

		346.280

		98.619

		49.104

		494.003



		AF.42343

		- Mác 250

		m3

		390.242

		98.619

		49.104

		537.965



		AF.42344

		- Mác 300

		m3

		421.594

		98.619

		49.104

		569.317



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42346

		- Mác 200

		m3

		330.132

		98.619

		49.104

		477.855



		AF.42347

		- Mác 250

		m3

		368.173

		98.619

		49.104

		515.896



		AF.42348

		- Mác 300

		m3

		397.621

		98.619

		49.104

		545.344





AF.42400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường thượng lưu đập

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image19.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42412

		- Mác 200

		m3

		378.031

		100.836

		49.104

		527.971



		AF.42413

		- Mác 250

		m3

		421.993

		100.836

		49.104

		571.933



		AF.42414

		- Mác 300

		m3

		453.345

		100.836

		49.104

		603.285



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42416

		- Mác 200

		m3

		361.883

		100.836

		49.104

		511.823



		AF.42417

		- Mác 250

		m3

		399.924

		100.836

		49.104

		549.864



		AF.42418

		- Mác 300

		m3

		429.372

		100.836

		49.104

		579.312





		

		Chiều dày 

[image: image20.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42422

		- Mác 200

		m3

		346.291

		91.285

		49.104

		486.680



		AF.42423

		- Mác 250

		m3

		390.253

		91.285

		49.104

		530.642



		AF.42424

		- Mác 300

		m3

		421.605

		91.285

		49.104

		561.994



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42426

		- Mác 200

		m3

		330.143

		91.285

		49.104

		470.532



		AF.42427

		- Mác 250

		m3

		368.184

		91.285

		49.104

		508.573



		AF.42428

		- Mác 300

		m3

		397.632

		91.285

		49.104

		538.021



		

		Chiều dày 

[image: image21.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42432

		- Mác 200

		m3

		340.019

		82.118

		43.352

		465.489



		AF.42433

		- Mác 250

		m3

		383.981

		82.118

		43.352

		509.451



		AF.42434

		- Mác 300

		m3

		415.333

		82.118

		43.352

		540.803





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42436

		- Mác 200

		m3

		323.871

		82.118

		43.352

		449.341



		AF.42437

		- Mác 250

		m3

		361.912

		82.118

		43.352

		487.382



		AF.42438

		- Mác 300

		m3

		391.360

		82.118

		43.352

		516.830



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42442

		- Mác 200

		m3

		335.830

		73.932

		43.352

		453.114



		AF.42443

		- Mác 250

		m3

		379.792

		73.932

		43.352

		497.076



		AF.42444

		- Mác 300

		m3

		411.144

		73.932

		43.352

		528.428



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42446

		- Mác 200

		m3

		319.682

		73.932

		43.352

		436.966



		AF.42447

		- Mác 250

		m3

		357.723

		73.932

		43.352

		475.007



		AF.42448

		- Mác 300

		m3

		387.171

		73.932

		43.352

		504.455





AF.42510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP


AF.42520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.42530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.42540 - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông phía trong thân đập, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42513

		- Mác 200

		m3

		328.602

		36.241

		37.915

		402.758



		AF.42514

		- Mác 250

		m3

		372.999

		36.241

		37.915

		447.155



		AF.42515

		- Mác 300

		m3

		404.661

		36.241

		37.915

		478.817



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42523

		- Mác 200

		m3

		328.602

		137.589

		43.785

		509.976



		AF.42524

		- Mác 250

		m3

		372.999

		137.589

		43.785

		554.373



		AF.42525

		- Mác 300

		m3

		404.661

		137.589

		43.785

		586.035



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42533

		- Mác 200

		m3

		328.602

		78.110

		37.915

		444.627



		AF.42534

		- Mác 250

		m3

		372.999

		78.110

		37.915

		489.024



		AF.42535

		- Mác 300

		m3

		404.661

		78.110

		37.915

		520.686



		

		Bê tông dốc nước, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42543

		- Mác 200

		m3

		325.380

		65.362

		37.915

		428.657



		AF.42544

		- Mác 250

		m3

		369.342

		65.362

		37.915

		472.619



		AF.42545

		- Mác 300

		m3

		400.694

		65.362

		37.915

		503.971





AF.42600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 
1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao 

[image: image22.wmf] 25m

		

		

		

		

		



		AF.42613

		- Mác 200

		m3

		328.602

		181.632

		52.939

		563.173



		AF.42614

		- Mác 250

		m3

		372.999

		181.632

		52.939

		607.570



		AF.42615

		- Mác 300

		m3

		404.661

		181.632

		52.939

		639.232



		

		Chiều cao > 25m

		

		

		

		

		



		AF.42623

		- Mác 200

		m3

		328.602

		203.377

		58.692

		590.671



		AF.42624

		- Mác 250

		m3

		372.999

		203.377

		58.692

		635.068



		AF.42625

		- Mác 300

		m3

		404.661

		203.377

		58.692

		666.730





AF.42710 - BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42712

		- Mác 200

		m3

		325.380

		84.421

		58.692

		468.493



		AF.42713

		- Mác 250

		m3

		369.342

		84.421

		58.692

		512.455



		AF.42714

		- Mác 300

		m3

		400.694

		84.421

		58.692

		543.807



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42716

		- Mác 200

		m3

		309.232

		84.421

		58.692

		452.345



		AF.42717

		- Mác 250

		m3

		347.273

		84.421

		58.692

		490.386



		AF.42718

		- Mác 300

		m3

		376.721

		84.421

		58.692

		519.834





AF.42720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC


AF.42730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.42740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42723

		- Mác 200

		m3

		385.870

		112.563

		49.104

		547.537



		AF.42724

		- Mác 250

		m3

		429.832

		112.563

		49.104

		591.499



		AF.42725

		- Mác 300

		m3

		461.184

		112.563

		49.104

		622.851





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42732

		- Mác 200

		m3

		328.602

		110.634

		43.352

		482.588



		AF.42733

		- Mác 250

		m3

		372.999

		110.634

		43.352

		526.985



		AF.42734

		- Mác 300

		m3

		404.661

		110.634

		43.352

		558.647



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.42736

		- Mác 200

		m3

		312.294

		110.634

		43.352

		466.280



		AF.42737

		- Mác 250

		m3

		350.712

		110.634

		43.352

		504.698



		AF.42738

		- Mác 300

		m3

		380.451

		110.634

		43.352

		534.437



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42743

		- Mác 200

		m3

		325.380

		82.700

		49.104

		457.184



		AF.42744

		- Mác 250

		m3

		369.342

		82.700

		49.104

		501.146



		AF.42745

		- Mác 300

		m3

		400.694

		82.700

		49.104

		532.498





AF.42750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN


AF.42760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 
1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42753

		- Mác 200

		m3

		362.228

		135.076

		43.352

		540.656



		AF.42754

		- Mác 250

		m3

		406.190

		135.076

		43.352

		584.618



		AF.42755

		- Mác 300

		m3

		437.542

		135.076

		43.352

		615.970



		

		Bê tông ống hút, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42763

		- Mác 200

		m3

		362.228

		111.185

		43.352

		516.765



		AF.42764

		- Mác 250

		m3

		406.190

		111.185

		43.352

		560.727



		AF.42765

		- Mác 300

		m3

		437.542

		111.185

		43.352

		592.079





AF.42770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY ≥ 30CM

Đơn vị tính: đồng/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn dày 

[image: image23.wmf] 30cm, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42773

		- Mác 200

		m3

		325.380

		67.366

		49.104

		441.850



		AF.42774

		- Mác 250

		m3

		369.342

		67.366

		49.104

		485.812



		AF.42775

		- Mác 300

		m3

		400.694

		67.366

		49.104

		517.164





AF.42800  - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX  

[image: image24.wmf] 80mm

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cốt liệu lớn DMAX 

[image: image25.wmf] 80mm

		

		

		

		

		



		AF.42813

		- Mác 200

		m3

		325.380

		36.241

		67.362

		428.983



		AF.42814

		- Mác 250

		m3

		369.342

		36.241

		67.362

		472.945



		AF.42815

		- Mác 300

		m3

		400.694

		36.241

		67.362

		504.297





AF.42900  - BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC,


              MỐ ĐỠ, GỐI VAN)

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.42913

		- Mác 200

		m3

		525.437

		543.192

		56.704

		1.125.333



		AF.42914

		- Mác 250

		m3

		569.399

		543.192

		56.704

		1.169.295



		AF.42915

		- Mác 300

		m3

		600.750

		543.192

		56.704

		1.200.646





AF.43000  - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THUỶ CÔNG ĐỔ BẰNG CẦN CẨU 40 TẤN

AF.43110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.43120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY

AF.43130 - BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43111

		- Mác 100

		m3

		231.910

		14.945

		39.602

		286.457



		AF.43112

		- Mác 150

		m3

		269.711

		14.945

		39.602

		324.258



		

		Bê tông bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43122

		- Mác 150

		m3

		289.034

		40.902

		44.876

		374.812



		AF.43123

		- Mác 200

		m3

		328.602

		40.902

		44.876

		414.380



		AF.43124

		- Mác 250

		m3

		372.999

		40.902

		44.876

		458.777



		AF.43125

		- Mác 300

		m3

		404.661

		40.902

		44.876

		490.439





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43126

		- Mác 150

		m3

		275.105

		40.902

		44.876

		360.883



		AF.43127

		- Mác 200

		m3

		312.294

		40.902

		44.876

		398.072



		AF.43128

		- Mác 250

		m3

		350.712

		40.902

		44.876

		436.490



		AF.43129

		- Mác 300

		m3

		380.451

		40.902

		44.876

		466.229



		

		Bê tông nền

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43132

		- Mác 150

		m3

		287.597

		22.811

		39.390

		349.798



		AF.43133

		- Mác 200

		m3

		326.967

		22.811

		39.390

		389.168



		AF.43134

		- Mác 250

		m3

		371.144

		22.811

		39.390

		433.345



		AF.43135

		- Mác 300

		m3

		402.648

		22.811

		39.390

		464.849



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43136

		- Mác 150

		m3

		273.737

		22.811

		39.390

		335.938



		AF.43137

		- Mác 200

		m3

		310.741

		22.811

		39.390

		372.942



		AF.43138

		- Mác 250

		m3

		348.967

		22.811

		39.390

		411.168



		AF.43139

		- Mác 300

		m3

		378.558

		22.811

		39.390

		440.759





AF.43200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image26.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43212

		- Mác 200

		m3

		428.649

		126.034

		60.862

		615.545



		AF.43213

		- Mác 250

		m3

		472.612

		126.034

		60.862

		659.508



		AF.43214

		- Mác 300

		m3

		503.963

		126.034

		60.862

		690.859



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43216

		- Mác 200

		m3

		412.502

		126.034

		60.862

		599.398



		AF.43217

		- Mác 250

		m3

		450.543

		126.034

		60.862

		637.439



		AF.43218

		- Mác 300

		m3

		479.990

		126.034

		60.862

		666.886



		

		Chiều dày 

[image: image27.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43222

		- Mác 200

		m3

		367.202

		114.096

		60.862

		542.160



		AF.43223

		- Mác 250

		m3

		411.164

		114.096

		60.862

		586.122



		AF.43224

		- Mác 300

		m3

		442.515

		114.096

		60.862

		617.473



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43226

		- Mác 200

		m3

		351.054

		114.096

		60.862

		526.012



		AF.43227

		- Mác 250

		m3

		389.095

		114.096

		60.862

		564.053



		AF.43228

		- Mác 300

		m3

		418.542

		114.096

		60.862

		593.500



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày 

[image: image28.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43232

		- Mác 200

		m3

		354.658

		102.669

		55.588

		512.915



		AF.43233

		- Mác 250

		m3

		398.620

		102.669

		55.588

		556.877



		AF.43234

		- Mác 300

		m3

		429.972

		102.669

		55.588

		588.229



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43236

		- Mác 200

		m3

		338.510

		102.669

		55.588

		496.767



		AF.43237

		- Mác 250

		m3

		376.551

		102.669

		55.588

		534.808



		AF.43238

		- Mác 300

		m3

		405.999

		102.669

		55.588

		564.256



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image29.wmf] 3m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43242

		- Mác 200

		m3

		346.280

		92.394

		55.588

		494.262



		AF.43243

		- Mác 250

		m3

		390.242

		92.394

		55.588

		538.224



		AF.43244

		- Mác 300

		m3

		421.594

		92.394

		55.588

		569.576



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43246

		- Mác 200

		m3

		330.132

		92.394

		55.588

		478.114



		AF.43247

		- Mác 250

		m3

		368.173

		92.394

		55.588

		516.155



		AF.43248

		- Mác 300

		m3

		397.621

		92.394

		55.588

		545.603



		

		Chiều dày 

[image: image30.wmf] 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43252

		- Mác 200

		m3

		340.011

		83.142

		50.313

		473.466



		AF.43253

		- Mác 250

		m3

		383.973

		83.142

		50.313

		517.428



		AF.43254

		- Mác 300

		m3

		415.325

		83.142

		50.313

		548.780



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43256

		- Mác 200

		m3

		323.863

		83.142

		50.313

		457.318



		AF.43257

		- Mác 250

		m3

		361.904

		83.142

		50.313

		495.359



		AF.43258

		- Mác 300

		m3

		391.352

		83.142

		50.313

		524.807



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43262

		- Mác 200

		m3

		335.825

		74.827

		45.039

		455.691



		AF.43263

		- Mác 250

		m3

		379.787

		74.827

		45.039

		499.653



		AF.43264

		- Mác 300

		m3

		411.138

		74.827

		45.039

		531.004



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43266

		- Mác 200

		m3

		319.677

		74.827

		45.039

		439.543



		AF.43267

		- Mác 250

		m3

		357.718

		74.827

		45.039

		477.584



		AF.43268

		- Mác 300

		m3

		387.165

		74.827

		45.039

		507.031





AF.43300 - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image31.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43312

		- Mác 200

		m3

		428.649

		134.988

		60.862

		624.499



		AF.43313

		- Mác 250

		m3

		472.612

		134.988

		60.862

		668.462



		AF.43314

		- Mác 300

		m3

		503.963

		134.988

		60.862

		699.813



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43316

		- Mác 200

		m3

		412.502

		134.988

		60.862

		608.352



		AF.43317

		- Mác 250

		m3

		450.543

		134.988

		60.862

		646.393



		AF.43318

		- Mác 300

		m3

		479.990

		134.988

		60.862

		675.840



		

		Chiều dày 

[image: image32.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43322

		- Mác 200

		m3

		367.202

		121.771

		60.862

		549.835



		AF.43323

		- Mác 250

		m3

		411.164

		121.771

		60.862

		593.797



		AF.43324

		- Mác 300

		m3

		442.515

		121.771

		60.862

		625.148



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43326

		- Mác 200

		m3

		351.054

		121.771

		60.862

		533.687



		AF.43327

		- Mác 250

		m3

		389.095

		121.771

		60.862

		571.728



		AF.43328

		- Mác 300

		m3

		418.542

		121.771

		60.862

		601.175



		

		Chiều dày 

[image: image33.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43332

		- Mác 200

		m3

		354.658

		109.576

		55.588

		519.822



		AF.43333

		- Mác 250

		m3

		398.620

		109.576

		55.588

		563.784



		AF.43334

		- Mác 300

		m3

		429.972

		109.576

		55.588

		595.136



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43336

		- Mác 200

		m3

		338.510

		109.576

		55.588

		503.674



		AF.43337

		- Mác 250

		m3

		376.551

		109.576

		55.588

		541.715



		AF.43338

		- Mác 300

		m3

		405.999

		109.576

		55.588

		571.163



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43342

		- Mác 200

		m3

		346.280

		98.619

		55.588

		500.487



		AF.43343

		- Mác 250

		m3

		390.242

		98.619

		55.588

		544.449



		AF.43344

		- Mác 300

		m3

		421.594

		98.619

		55.588

		575.801



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43346

		- Mác 200

		m3

		330.132

		98.619

		55.588

		484.339



		AF.43347

		- Mác 250

		m3

		368.173

		98.619

		55.588

		522.380



		AF.43348

		- Mác 300

		m3

		397.621

		98.619

		55.588

		551.828





AF.43400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường thượng lưu đập

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image34.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43412

		- Mác 200

		m3

		378.031

		100.836

		55.588

		534.455



		AF.43413

		- Mác 250

		m3

		421.993

		100.836

		55.588

		578.417



		AF.43414

		- Mác 300

		m3

		453.345

		100.836

		55.588

		609.769



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43416

		- Mác 200

		m3

		361.883

		100.836

		55.588

		518.307



		AF.43417

		- Mác 250

		m3

		399.924

		100.836

		55.588

		556.348



		AF.43418

		- Mác 300

		m3

		429.372

		100.836

		55.588

		585.796



		

		Chiều dày 

[image: image35.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43422

		- Mác 200

		m3

		346.291

		91.285

		55.588

		493.164



		AF.43423

		- Mác 250

		m3

		390.253

		91.285

		55.588

		537.126



		AF.43424

		- Mác 300

		m3

		421.605

		91.285

		55.588

		568.478



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43426

		- Mác 200

		m3

		330.143

		91.285

		55.588

		477.016



		AF.43427

		- Mác 250

		m3

		368.184

		91.285

		55.588

		515.057



		AF.43428

		- Mác 300

		m3

		397.632

		91.285

		55.588

		544.505



		

		Chiều dày 

[image: image36.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43432

		- Mác 200

		m3

		340.019

		82.118

		50.313

		472.450



		AF.43433

		- Mác 250

		m3

		383.981

		82.118

		50.313

		516.412



		AF.43434

		- Mác 300

		m3

		415.333

		82.118

		50.313

		547.764



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43436

		- Mác 200

		m3

		323.871

		82.118

		50.313

		456.302



		AF.43437

		- Mác 250

		m3

		361.912

		82.118

		50.313

		494.343



		AF.43438

		- Mác 300

		m3

		391.360

		82.118

		50.313

		523.791



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43442

		- Mác 200

		m3

		335.830

		73.932

		50.313

		460.075



		AF.43443

		- Mác 250

		m3

		379.792

		73.932

		50.313

		504.037



		AF.43444

		- Mác 300

		m3

		411.144

		73.932

		50.313

		535.389



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43446

		- Mác 200

		m3

		319.682

		73.932

		50.313

		443.927



		AF.43447

		- Mác 250

		m3

		357.723

		73.932

		50.313

		481.968



		AF.43448

		- Mác 300

		m3

		387.171

		73.932

		50.313

		511.416





AF.43510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.43520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN

AF.43530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG

AF.43540 - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông thân đập, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43513

		- Mác 200

		m3

		328.602

		36.241

		44.876

		409.719



		AF.43514

		- Mác 250

		m3

		372.999

		36.241

		44.876

		454.116



		AF.43515

		- Mác 300

		m3

		404.661

		36.241

		44.876

		485.778



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43523

		- Mác 200

		m3

		328.602

		137.589

		50.817

		517.008



		AF.43524

		- Mác 250

		m3

		372.999

		137.589

		50.817

		561.405



		AF.43525

		- Mác 300

		m3

		404.661

		137.589

		50.817

		593.067



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43533

		- Mác 200

		m3

		328.602

		78.110

		44.876

		451.588



		AF.43534

		- Mác 250

		m3

		372.999

		78.110

		44.876

		495.985



		AF.43535

		- Mác 300

		m3

		404.661

		78.110

		44.876

		527.647



		

		Bê tông dốc nước, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43543

		- Mác 200

		m3

		325.380

		65.362

		44.876

		435.618



		AF.43544

		- Mác 250

		m3

		369.342

		65.362

		44.876

		479.580



		AF.43545

		- Mác 300

		m3

		400.694

		65.362

		44.876

		510.932





AF.43600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 
1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao 

[image: image37.wmf] 25m

		

		

		

		

		



		AF.43613

		- Mác 200

		m3

		325.380

		181.632

		60.862

		567.874



		AF.43614

		- Mác 250

		m3

		369.342

		181.632

		60.862

		611.836



		AF.43615

		- Mác 300

		m3

		400.694

		181.632

		60.862

		643.188



		

		Chiều cao > 25m

		

		

		

		

		



		AF.43623

		- Mác 200

		m3

		325.380

		203.377

		68.774

		597.531



		AF.43624

		- Mác 250

		m3

		369.342

		203.377

		68.774

		641.493



		AF.43625

		- Mác 300

		m3

		400.694

		203.377

		68.774

		672.845





AF.43710 - BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo

đường ống áp lực

Đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43712

		- Mác 200

		m3

		325.380

		84.421

		68.774

		478.575



		AF.43713

		- Mác 250

		m3

		369.342

		84.421

		68.774

		522.537



		AF.43714

		- Mác 300

		m3

		400.694

		84.421

		68.774

		553.889



		

		Đá 2 x 4

		

		

		

		

		



		AF.43716

		- Mác 200

		m3

		309.232

		84.421

		68.774

		462.427



		AF.43717

		- Mác 250

		m3

		347.273

		84.421

		68.774

		500.468



		AF.43718

		- Mác 300

		m3

		376.721

		84.421

		68.774

		529.916





AF.43720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.43730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT

AF.43740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bọc đường ống 


thép áp lực, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43723

		- Mác 200

		m3

		385.870

		112.563

		55.588

		554.021



		AF.43724

		- Mác 250

		m3

		429.832

		112.563

		55.588

		597.983



		AF.43725

		- Mác 300

		m3

		461.184

		112.563

		55.588

		629.335



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43732

		- Mác 200

		m3

		328.602

		110.634

		50.313

		489.549



		AF.43733

		- Mác 250

		m3

		372.999

		110.634

		50.313

		533.946



		AF.43734

		- Mác 300

		m3

		404.661

		110.634

		50.313

		565.608



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43736

		- Mác 200

		m3

		312.294

		110.634

		50.313

		473.241



		AF.43737

		- Mác 250

		m3

		350.712

		110.634

		50.313

		511.659



		AF.43738

		- Mác 300

		m3

		380.451

		110.634

		50.313

		541.398



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43743

		- Mác 200

		m3

		325.380

		82.700

		55.588

		463.668



		AF.43744

		- Mác 250

		m3

		369.342

		82.700

		55.588

		507.630



		AF.43745

		- Mác 300

		m3

		   400.694

		82.700

		55.588

		538.982





AF.43750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.43760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn, đá

1x2

		

		

		

		

		



		AF.43753

		- Mác 200

		m3

		362.228

		135.076

		50.313

		547.617



		AF.43754

		- Mác 250

		m3

		406.190

		135.076

		50.313

		591.579



		AF.43755

		- Mác 300

		m3

		437.542

		135.076

		50.313

		622.931



		

		Bê tông ống hút, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43763

		- Mác 200

		m3

		362.228

		111.185

		50.313

		523.726



		AF.43764

		- Mác 250

		m3

		406.190

		111.185

		50.313

		567.688



		AF.43765

		- Mác 300

		m3

		437.542

		111.185

		50.313

		599.040





AF.43770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY  

[image: image38.wmf] 30CM


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn dày 

[image: image39.wmf] 30 cm,


Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43773

		- Mác 200

		m3

		325.380

		67.366

		55.588

		448.334



		AF.43774

		- Mác 250

		m3

		369.342

		67.366

		55.588

		492.296



		AF.43775

		- Mác 300

		m3

		   400.694

		67.366

		55.588

		523.648





AF.43800 - BÊ TÔNG CỐT LIỆU LỚN DMAX  

[image: image40.wmf] 80mm

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cốt liệu lớn DMAX



[image: image41.wmf] 80mm

		

		

		

		

		



		AF.43813

		- Mác 200

		m3

		325.380

		36.241

		74.323

		435.944



		AF.43814

		- Mác 250

		m3

		369.342

		36.241

		74.323

		479.906



		AF.43815

		- Mác 300

		m3

		   400.694

		36.241

		74.323

		511.258





AF.43900 - BÊ TÔNG CHÈN (KHE VAN, KHE PHAI, KHE LƯỚI CHẮN RÁC,

    MỐ ĐỠ, GỐI VAN)


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông chèn (khen van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.43913

		- Mác 200

		m3

		525.437

		543.192

		67.264

		1.135.893



		AF.43914

		- Mác 250

		m3

		569.399

		543.192

		67.264

		1.179.855



		AF.43915

		- Mác 300

		m3

		600.750

		543.192

		67.264

		1.211.206





AF.44000 - CÔNG TÁC BÊ TÔNG THUỶ CÔNG ĐỔ BẰNG MÁY BƠM


Thành phần công việc:


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 14 - 17cm.


AF.44110 - BÊ TÔNG LÓT MÓNG, LẤP ĐẦY

AF.44120 - BÊ TÔNG BẢN ĐÁY


AF.44130 - BÊ TÔNG NỀN


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44112

		- Mác 150

		m3

		291.532

		14.945

		36.379

		342.856



		AF.44113

		- Mác 200

		m3

		332.697

		14.945

		36.379

		384.021



		

		Bê tông bản đáy, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44122

		- Mác 150

		m3

		297.363

		40.902

		36.379

		374.644



		AF.44123

		- Mác 200

		m3

		339.351

		40.902

		36.379

		416.632



		AF.44124

		- Mác 250

		m3

		385.195

		40.902

		36.379

		462.476



		AF.44125

		- Mác 300

		m3

		429.894

		40.902

		36.379

		507.175



		

		Bê tông nền, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44132

		- Mác 150

		m3

		297.349

		22.811

		36.163

		356.323



		AF.44133

		- Mác 200

		m3

		339.335

		22.811

		36.163

		398.309



		AF.44134

		- Mác 250

		m3

		385.177

		22.811

		36.163

		444.151



		AF.44135

		- Mác 300

		m3

		429.873

		22.811

		36.163

		488.847





AF.44200 - BÊ TÔNG TƯỜNG CÁNH, TƯỜNG BIÊN

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường cánh tường biên, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image42.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		AF.44213

		- Mác 200

		m3

		439.294

		126.034

		41.926

		607.254



		AF.44214

		- Mác 250

		m3

		484.688

		126.034

		41.926

		652.648



		AF.44215

		- Mác 300

		m3

		528.949

		126.034

		41.926

		696.909



		

		Chiều dày 

[image: image43.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		AF.44223

		- Mác 200

		m3

		377.846

		114.096

		41.926

		533.868



		AF.44224

		- Mác 250

		m3

		423.240

		114.096

		41.926

		579.262



		AF.44225

		- Mác 300

		m3

		467.501

		114.096

		41.926

		623.523



		

		Chiều dày 

[image: image44.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AF.44233

		- Mác 200

		m3

		365.302

		102.669

		41.926

		509.897



		AF.44234

		- Mác 250

		m3

		410.697

		102.669

		41.926

		555.292



		AF.44235

		- Mác 300

		m3

		454.957

		102.669

		41.926

		599.552



		

		Chiều dày 

[image: image45.wmf] 3m

		

		

		

		

		



		AF.44243

		- Mác 200

		m3

		356.924

		92.394

		41.926

		491.244



		AF.44244

		- Mác 250

		m3

		402.319

		92.394

		41.926

		536.639



		AF.44245

		- Mác 300

		m3

		446.579

		92.394

		41.926

		580.899



		

		Chiều dày 

[image: image46.wmf] 5m

		

		

		

		

		



		AF.44253

		- Mác 200

		m3

		350.655

		83.142

		41.926

		475.723



		AF.44254

		- Mác 250

		m3

		396.050

		83.142

		41.926

		521.118



		AF.44255

		- Mác 300

		m3

		440.310

		83.142

		41.926

		565.378



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		

		



		AF.44263

		- Mác 200

		m3

		346.469

		74.827

		41.926

		463.222



		AF.44264

		- Mác 250

		m3

		391.863

		74.827

		41.926

		508.616



		AF.44265

		- Mác 300

		m3

		436.124

		74.827

		41.926

		552.877





AF.44300 - BÊ TÔNG TRỤ PIN, TRỤ BIÊN

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên, 
đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image47.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		AF.44313

		- Mác 200

		m3

		439.294

		134.988

		41.926

		616.208



		AF.44314

		- Mác 250

		m3

		484.688

		134.988

		41.926

		661.602



		AF.44315

		- Mác 300

		m3

		528.949

		134.988

		41.926

		705.863





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày 

[image: image48.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		AF.44323

		- Mác 200

		m3

		377.846

		121.771

		41.926

		541.543



		AF.44324

		- Mác 250

		m3

		423.240

		121.771

		41.926

		586.937



		AF.44325

		- Mác 300

		m3

		467.501

		121.771

		41.926

		631.198



		

		Chiều dày 

[image: image49.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AF.44333

		- Mác 200

		m3

		365.302

		109.576

		41.926

		516.804



		AF.44334

		- Mác 250

		m3

		410.697

		109.576

		41.926

		562.199



		AF.44335

		- Mác 300

		m3

		454.957

		109.576

		41.926

		606.459



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		AF.44343

		- Mác 200

		m3

		356.924

		98.619

		41.926

		497.469



		AF.44344

		- Mác 250

		m3

		402.319

		98.619

		41.926

		542.864



		AF.44345

		- Mác 300

		m3

		446.579

		98.619

		41.926

		587.124





AF.44400 - BÊ TÔNG TƯỜNG THƯỢNG LƯU ĐẬP

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường thượng lưu đập, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 

[image: image50.wmf] 0,45m

		

		

		

		

		



		AF.44413

		- Mác 200

		m3

		388.675

		100.836

		41.926

		531.437



		AF.44414

		- Mác 250

		m3

		434.070

		100.836

		41.926

		576.832



		AF.44415

		- Mác 300

		m3

		478.330

		100.836

		41.926

		621.092



		

		Chiều dày 

[image: image51.wmf] 1m

		

		

		

		

		



		AF.44423

		- Mác 200

		m3

		356.935

		91.285

		41.926

		490.146



		AF.44424

		- Mác 250

		m3

		402.330

		91.285

		41.926

		535.541



		AF.44425

		- Mác 300

		m3

		446.590

		91.285

		41.926

		579.801



		

		Chiều dày 

[image: image52.wmf] 2m

		

		

		

		

		



		AF.44433

		- Mác 200

		m3

		350.663

		82.118

		41.926

		474.707



		AF.44434

		- Mác 250

		m3

		396.058

		82.118

		41.926

		520.102



		AF.44435

		- Mác 300

		m3

		440.318

		82.118

		41.926

		564.362



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		

		



		AF.44443

		- Mác 200

		m3

		346.474

		73.932

		41.926

		462.332



		AF.44444

		- Mác 250

		m3

		391.869

		73.932

		41.926

		507.727



		AF.44445

		- Mác 300

		m3

		436.129

		73.932

		41.926

		551.987





AF.44510 - BÊ TÔNG THÂN ĐẬP

AF.44520 - BÊ TÔNG MẶT CONG ĐẬP TRÀN


AF.44530 - BÊ TÔNG MŨI PHÓNG


AF.44540 - BÊ TÔNG DỐC NƯỚC


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông thân đập, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44513

		- Mác 200

		m3

		339.351

		36.241

		36.379

		411.971



		AF.44514

		- Mác 250

		m3

		385.195

		36.241

		36.379

		457.815



		AF.44515

		- Mác 300

		m3

		429.894

		36.241

		36.379

		502.514



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, 
đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44523

		- Mác 200

		m3

		339.351

		137.589

		41.926

		518.866



		AF.44524

		- Mác 250

		m3

		385.195

		137.589

		41.926

		564.710



		AF.44525

		- Mác 300

		m3

		429.894

		137.589

		41.926

		609.409



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44533

		- Mác 200

		m3

		339.351

		78.110

		36.379

		453.840



		AF.44534

		- Mác 250

		m3

		385.195

		78.110

		36.379

		499.684



		AF.44535

		- Mác 300

		m3

		429.894

		78.110

		36.379

		544.383



		

		Bê tông dốc nước, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44543

		- Mác 200

		m3

		336.024

		65.362

		36.379

		437.765



		AF.44544

		- Mác 250

		m3

		381.419

		65.362

		36.379

		483.160



		AF.44545

		- Mác 300

		m3

		425.679

		65.362

		36.379

		527.420





AF.44600 - BÊ TÔNG THÁP ĐIỀU ÁP

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao 

[image: image53.wmf] 25

		

		

		

		

		



		AF.44613

		- Mác 200

		m3

		336.024

		181.632

		41.926

		559.582



		AF.44614

		- Mác 250

		m3

		381.419

		181.632

		41.926

		604.977



		AF.44615

		- Mác 300

		m3

		425.679

		181.632

		41.926

		649.237



		

		Chiều cao > 25

		

		

		

		

		



		AF.44623

		- Mác 200

		m3

		336.024

		203.377

		47.309

		586.710



		AF.44624

		- Mác 250

		m3

		381.419

		203.377

		47.309

		632.105



		AF.44625

		- Mác 300

		m3

		425.679

		203.377

		47.309

		676.365





AF.44710 - BÊ TÔNG MỐ ĐỠ, MỐ NÉO ĐƯỜNG ỐNG ÁP LỰC

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44713

		- Mác 200

		m3

		336.024

		84.421

		41.926

		462.371



		AF.44714

		- Mác 250

		m3

		381.419

		84.421

		41.926

		507.766



		AF.44715

		- Mác 300

		m3

		425.679

		84.421

		41.926

		552.026





AF.44720 - BÊ TÔNG BỌC ĐƯỜNG ỐNG THÉP ÁP LỰC

AF.44730 - BÊ TÔNG BỆ ĐỠ MÁY PHÁT


AF.44740 - BÊ TÔNG MÁI KÊNH, MÁI HỐ XÓI


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44723

		- Mác 200

		m3

		396.514

		112.563

		41.926

		551.003



		AF.44724

		- Mác 250

		m3

		441.909

		112.563

		41.926

		596.398



		AF.44725

		- Mác 300

		m3

		486.169

		112.563

		41.926

		640.658



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 
1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44733

		- Mác 200

		m3

		339.351

		110.634

		41.926

		491.911



		AF.44734

		- Mác 250

		m3

		385.195

		110.634

		41.926

		537.755



		AF.44735

		- Mác 300

		m3

		429.894

		110.634

		41.926

		582.454



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44743

		- Mác 200

		m3

		336.024

		82.700

		41.926

		460.650



		AF.44744

		- Mác 250

		m3

		381.419

		82.700

		41.926

		506.045



		AF.44745

		- Mác 300

		m3

		425.679

		82.700

		41.926

		550.305





AF.44750 - BÊ TÔNG BUỒNG XOẮN

AF.44760 - BÊ TÔNG ỐNG HÚT


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44753

		- Mác 200

		m3

		372.873

		135.076

		41.926

		549.875



		AF.44754

		- Mác 250

		m3

		418.267

		135.076

		41.926

		595.269



		AF.44755

		- Mác 300

		m3

		462.527

		135.076

		41.926

		639.529





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông ống hút, đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44763

		- Mác 200

		m3

		372.873

		111.185

		41.926

		525.984



		AF.44764

		- Mác 250

		m3

		418.267

		111.185

		41.926

		571.378



		AF.44765

		- Mác 300

		m3

		462.527

		111.185

		41.926

		615.638





AF.44770 - BÊ TÔNG SÀN DÀY  

[image: image54.wmf] 30CM

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn dày 

[image: image55.wmf] 30cm, 
đá 1 x 2

		

		

		

		

		



		AF.44773

		- Mác 200

		m3

		336.024

		67.366

		41.926

		445.316



		AF.44774

		- Mác 250

		m3

		381.419

		67.366

		41.926

		490.711



		AF.44775

		- Mác 300

		m3

		425.679

		67.366

		41.926

		534.971





AF.51100 - SẢN XUẤT VỮA BÊ TÔNG BẰNG TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn, công suất

		

		

		

		

		



		AF.51110

		-     

[image: image56.wmf] 16m3/h

		m3

		

		4.326

		56.092

		60.418



		AF.51120

		-     

[image: image57.wmf] 25m3/h

		m3

		

		3.658

		43.832

		47.490



		AF.51130

		-     

[image: image58.wmf] 30m3/h

		m3

		

		3.540

		44.530

		48.070



		AF.51140

		-     

[image: image59.wmf] 50m3/h

		m3

		

		2.753

		31.466

		34.219



		AF.51150

		-     

[image: image60.wmf] 125m3/h

		m3

		

		2.360

		33.536

		35.896



		AF.51160

		-     

[image: image61.wmf] 160m3/h

		m3

		

		2.202

		32.103

		34.305





AF.52100 - VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ CHUYỂN TRỘN

Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn

		

		

		

		

		



		

		Phạm vi 

[image: image62.wmf] 0,5km

		

		

		

		

		



		AF.52111

		-  Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		4.127.265

		4.127.265



		AF.52112

		-  Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		5.557.264

		5.557.264



		AF.52113

		-  Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		4.962.883

		4.962.883



		

		Phạm vi 

[image: image63.wmf] 1km

		

		

		

		

		



		AF.52121

		-  Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		4.417.289

		4.417.289



		AF.52122

		-  Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		5.920.187

		5.920.187



		AF.52123

		-  Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		5.289.779

		5.289.779



		

		Phạm vi 

[image: image64.wmf] 1,5km

		

		

		

		

		



		AF.52131

		-  Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		4.685.003

		4.685.003



		AF.52132

		-  Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		6.351.159

		6.351.159



		AF.52133

		-  Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		5.646.393

		5.646.393



		

		Phạm vi 

[image: image65.wmf] 2km

		

		

		

		

		



		AF.52141

		-  Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		5.086.575

		5.086.575



		AF.52142

		-  Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		6.850.178

		6.850.178



		AF.52143

		-  Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		6.092.161

		6.092.161



		

		Phạm vi 

[image: image66.wmf] 3km

		

		

		

		

		



		AF.52151

		-  Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		6.023.576

		6.023.576



		AF.52152

		-  Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		8.075.045

		8.075.045



		AF.52153

		-  Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		7.191.722

		7.191.722



		

		Phạm vi 

[image: image67.wmf] 4km

		

		

		

		

		



		AF.52161

		-  Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		6.614.779

		6.614.779



		AF.52162

		-  Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		8.891.622

		8.891.622



		AF.52163

		-  Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		7.934.669

		7.934.669





Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly 4km cộng với đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo.


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km

		

		

		

		

		



		AF.52171

		-  Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		562.200

		562.200



		AF.52172

		-  Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		757.603

		757.603



		AF.52173

		-  Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		674.595

		674.595





AF.52200 - VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG TRONG HẦM


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng xe goòng

		

		

		

		

		



		AF.52211

		- Cự ly 

[image: image68.wmf] 0,5km

		100m3

		

		

		16.746.213

		16.746.213



		AF.52212

		- Cự ly 

[image: image69.wmf] 1km

		100m3

		

		

		18.338.569

		18.338.569



		AF.52213

		- Cự ly 

[image: image70.wmf] 1,5km

		100m3

		

		

		19.929.130

		19.929.130



		AF.52214

		- Cự ly 

[image: image71.wmf] 2km

		100m3

		

		

		21.519.690

		21.519.690



		AF.52215

		- Cự ly 

[image: image72.wmf] 3km

		100m3

		

		

		24.691.062

		24.691.062



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn

		

		

		

		

		



		AF.52221

		- Cự ly 

[image: image73.wmf] 0,5km

		100m3

		

		

		4.496.488

		4.496.488



		AF.52222

		- Cự ly 

[image: image74.wmf] 1km

		100m3

		

		

		5.077.651

		5.077.651



		AF.52223

		- Cự ly 

[image: image75.wmf] 1,5km

		100m3

		

		

		5.658.815

		5.658.815



		AF.52224

		- Cự ly 

[image: image76.wmf] 2km

		100m3

		

		

		6.239.978

		6.239.978



		AF.52225

		- Cự ly 

[image: image77.wmf] 3km

		100m3

		

		

		7.395.613

		7.395.613





AF.52300 - VẬN CHUYỂN VỮA BÊ TÔNG BẰNG Ô TÔ TỰ ĐỔ

Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ

		

		

		

		

		



		

		Phạm vi 

[image: image78.wmf] 0,5km

		

		

		

		

		



		AF.52311

		-  Ô tô 10 Tấn

		100m3

		

		

		2.873.757

		2.873.757



		AF.52312

		-  Ô tô 15 Tấn

		100m3

		

		

		2.257.329

		2.257.329



		AF.52313

		-  Ô tô 22 Tấn

		100m3

		

		

		2.021.161

		2.021.161



		

		Phạm vi 

[image: image79.wmf] 1km

		

		

		

		

		



		AF.52321

		-  Ô tô 10 Tấn

		100m3

		

		

		3.077.639

		3.077.639



		AF.52322

		-  Ô tô 15 Tấn

		100m3

		

		

		2.382.736

		2.382.736



		AF.52323

		-  Ô tô 22 Tấn

		100m3

		

		

		2.147.484

		2.147.484



		

		Phạm vi 

[image: image80.wmf] 1,5km

		

		

		

		

		



		AF.52331

		-  Ô tô 10 Tấn

		100m3

		

		

		3.194.143

		3.194.143



		AF.52332

		-  Ô tô 15 Tấn

		100m3

		

		

		2.565.146

		2.565.146



		AF.52333

		-  Ô tô 22 Tấn

		100m3

		

		

		2.301.878

		2.301.878



		

		Phạm vi 

[image: image81.wmf] 2km

		

		

		

		

		



		AF.52341

		-  Ô tô 10 Tấn

		100m3

		

		

		3.543.654

		3.543.654



		AF.52342

		-  Ô tô 15 Tấn

		100m3

		

		

		2.758.957

		2.758.957



		AF.52343

		-  Ô tô 22 Tấn

		100m3

		

		

		2.470.308

		2.470.308



		

		Phạm vi 

[image: image82.wmf] 3km

		

		

		

		

		



		AF.52351

		-  Ô tô 10 Tấn

		100m3

		

		

		4.194.132

		4.194.132



		AF.52352

		-  Ô tô 15 Tấn

		100m3

		

		

		3.249.185

		3.249.185



		AF.52353

		-  Ô tô 22 Tấn

		100m3

		

		

		2.919.455

		2.919.455





Ghi chú:

Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ được tính đơn giá ở cự ly tối đa bằng 3km, không áp dụng đối với cự ly vận chuyển > 3km.

AF.60000 - CÔNG TÁC SẢN XUẤT LẮP DỰNG CỐT THÉP

Quy định áp dụng:


Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép được tính đơn giá cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm chi phí hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bốc xếp, vận chuyển lên cao bằng máy

AF.61100 - CỐT THÉP MÓNG

Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.61110

		

[image: image83.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		482.648

		     25.445

		8.628.262



		AF.61120

		

[image: image84.wmf] 18mm

		Tấn

		8.221.353

		355.590

		   151.538

		8.728.481



		AF.61130

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		270.743

		158.929

		8.559.979





AF.61200 - CỐT THÉP BỆ MÁY


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bệ máy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.61210

		

[image: image85.wmf] 10mm

		Tấn

		8.120.169

		551.719

		25.445

		8.697.333



		AF.61220

		

[image: image86.wmf] 18mm

		Tấn

		8.222.949

		429.778

		156.223

		8.808.950



		AF.61230

		> 18mm

		Tấn

		8.130.307

		333.846

		158.929

		8.623.082





AF.61300 - CỐT THÉP TƯỜNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tường,

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép 

[image: image87.wmf] 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61311

		- Chiều cao 

[image: image88.wmf] 4m

		Tấn

		8.120.169

		581.139

		25.445

		8.726.753



		AF.61312

		- Chiều cao 

[image: image89.wmf] 16m

		Tấn

		8.120.169

		602.031

		32.982

		8.755.182



		AF.61313

		- Chiều cao 

[image: image90.wmf] 50m

		Tấn

		8.120.169

		662.148

		95.133

		8.877.450



		AF.61314

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.120.169

		691.994

		119.461

		8.931.624





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đường kính cốt thép 



[image: image91.wmf] 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61321

		- Chiều cao 

[image: image92.wmf] 4m

		Tấn

		8.221.353

		476.252

		151.538

		8.849.143



		AF.61322

		- Chiều cao 

[image: image93.wmf] 16m

		Tấn

		8.221.353

		520.168

		161.597

		8.903.118



		AF.61323

		- Chiều cao 

[image: image94.wmf] 50m

		Tấn

		8.221.353

		572.185

		216.336

		9.009.874



		AF.61324

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.221.353

		596.914

		238.725

		9.056.992



		

		Đường kính cốt thép 


> 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61331

		- Chiều cao 

[image: image95.wmf] 4m

		Tấn

		8.130.307

		387.994

		158.929

		8.677.230



		AF.61332

		- Chiều cao 

[image: image96.wmf] 16m

		Tấn

		8.130.307

		434.468

		169.136

		8.733.911



		AF.61333

		- Chiều cao 

[image: image97.wmf] 50m

		Tấn

		8.130.307

		477.531

		216.463

		8.824.301



		AF.61334

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.130.307

		499.702

		240.030

		8.870.039





AF.61400 - CỐT THÉP CỘT, TRỤ

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn 


vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cột trụ

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép 


≤ 10mm

		

		

		

		

		



		AF.61411

		- Chiều cao 

[image: image98.wmf] 4m

		Tấn

		8.120.169

		634.435

		25.445

		8.780.049



		AF.61412

		- Chiều cao 

[image: image99.wmf] 16m

		Tấn

		8.120.169

		650.636

		32.982

		8.803.787



		AF.61413

		- Chiều cao 

[image: image100.wmf] 50m

		Tấn

		8.120.169

		715.444

		100.074

		8.935.687



		AF.61414

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.120.169

		748.275

		125.695

		8.994.139



		

		Đường kính cốt thép 


≤ 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61421

		- Chiều cao 

[image: image101.wmf] 4m

		Tấn

		8.222.949

		427.220

		156.223

		8.806.392



		AF.61422

		- Chiều cao 

[image: image102.wmf] 16m

		Tấn

		8.222.949

		434.468

		166.376

		8.823.793



		AF.61423

		- Chiều cao 

[image: image103.wmf] 50m

		Tấn

		8.222.949

		477.958

		221.115

		8.922.022



		AF.61424

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.222.949

		499.702

		243.504

		8.966.155



		

		Đường kính cốt thép 


> 18mm

		

		

		

		

		



		AF.61431

		- Chiều cao 

[image: image104.wmf] 4m

		Tấn

		8.138.290

		361.559

		184.697

		8.684.546



		AF.61432

		- Chiều cao 

[image: image105.wmf] 16m

		Tấn

		8.138.290

		377.335

		195.420

		8.711.045



		AF.61433

		- Chiều cao 

[image: image106.wmf] 50m

		Tấn

		8.138.290

		415.282

		242.746

		8.796.318



		AF.61434

		- Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.138.290

		434.042

		266.314

		8.838.646



















_1470650330.unknown



_1470650346.unknown



_1470650354.unknown



_1470650358.unknown



_1470650360.unknown



_1470650361.unknown



_1470650359.unknown



_1470650356.unknown



_1470650357.unknown



_1470650355.unknown



_1470650350.unknown



_1470650352.unknown



_1470650353.unknown



_1470650351.unknown



_1470650348.unknown



_1470650349.unknown



_1470650347.unknown



_1470650338.unknown



_1470650342.unknown



_1470650344.unknown



_1470650345.unknown



_1470650343.unknown



_1470650340.unknown



_1470650341.unknown



_1470650339.unknown



_1470650334.unknown



_1470650336.unknown



_1470650337.unknown



_1470650335.unknown



_1470650332.unknown



_1470650333.unknown



_1470650331.unknown



_1470650298.unknown



_1470650314.unknown



_1470650322.unknown



_1470650326.unknown



_1470650328.unknown



_1470650329.unknown



_1470650327.unknown



_1470650324.unknown



_1470650325.unknown



_1470650323.unknown



_1470650318.unknown



_1470650320.unknown



_1470650321.unknown



_1470650319.unknown



_1470650316.unknown



_1470650317.unknown



_1470650315.unknown



_1470650306.unknown



_1470650310.unknown



_1470650312.unknown



_1470650313.unknown



_1470650311.unknown



_1470650308.unknown



_1470650309.unknown



_1470650307.unknown



_1470650302.unknown



_1470650304.unknown



_1470650305.unknown



_1470650303.unknown



_1470650300.unknown



_1470650301.unknown



_1470650299.unknown



_1470650282.unknown



_1470650290.unknown



_1470650294.unknown



_1470650296.unknown



_1470650297.unknown



_1470650295.unknown



_1470650292.unknown



_1470650293.unknown



_1470650291.unknown



_1470650286.unknown



_1470650288.unknown



_1470650289.unknown



_1470650287.unknown



_1470650284.unknown



_1470650285.unknown



_1470650283.unknown



_1470650274.unknown



_1470650278.unknown



_1470650280.unknown



_1470650281.unknown



_1470650279.unknown



_1470650276.unknown



_1470650277.unknown



_1470650275.unknown



_1470650266.unknown



_1470650270.unknown



_1470650272.unknown



_1470650273.unknown



_1470650271.unknown



_1470650268.unknown



_1470650269.unknown



_1470650267.unknown



_1470650262.unknown



_1470650264.unknown



_1470650265.unknown



_1470650263.unknown



_1470650260.unknown



_1470650261.unknown



_1470650258.unknown



_1470650259.unknown



_1470650257.unknown



_1470650256.unknown





