	UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ XÂY DỰNG
-----------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------------

	Số: 169/HD-SXD
	Điện Biên Phủ, ngày 10 tháng 04 năm 2009


 
HƯỚNG DẪN
ĐỊNH MỨC VÀ CÁCH TÍNH CÔNG TÁC BỐC DỠ, VẬN CHUYỂN BỘ VẬT TƯ, VẬT LIỆU VÀ KHAI THÁC CÁT, ĐÁ, SỎI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐIỆN BIÊN
Căn cứ Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/6/2007 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 05/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập và Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 1412/QĐ-UB ngày 03/12/2004 của UBND tỉnh Điện Biên, v/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Xây dựng tỉnh Điện Biên;
Để việc lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Điện Biên thống nhất, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và các chế độ chính sách về giá vật liệu, nhân công, giá ca máy thi công. Sở Xây dựng hướng dẫn định mức, cách tính công tác bốc dỡ, vận chuyển bộ vật tư, vật liệu và định mức khai thác cát, đá, sỏi như sau:
I. ĐỊNH MỨC BỐC DỠ, VẬN CHUYỂN BỘ VẬT TƯ, VẬT LIỆU, KHAI THÁC ĐÁ, CÁT, SỎI.
1. Bốc dỡ vật tư, vật liệu cho vận chuyển cơ giới.
Định mức áp dụng cho vận chuyển cơ giới không có bộ phận bốc dỡ chuyên dùng với điều kiện:
- Bốc dỡ trong giờ làm việc, vật liệu và phụ kiện để cách phương tiện không quá 30m.
- Bốc lên, dỡ xuống phải gọn gàng, thuận tiện cho việc kiểm tra, đo, đếm và phải đảm bảo an toàn cho người và mức vật tư hư hao.
Thành phần công việc: Kê thùng hoặc bục lên xuống, bốc lên hoặc xếp xuống, kê chèn khi bốc lên hoặc dỡ xuống cho từng loại.
Nhân công: Bậc thợ bình quân 2,5/7 – Áp dụng bảng lương A.1.8 – Nhóm I.
Đơn vị tính: Công/ĐVT
	TT
	Tên vật tư, vật liệu
	Đơn vị
	Nhân công bốc xếp
	Nhân công bốc xếp

	
	
	
	Bốc lên
	Xếp xuống

	1
	Cát đen, Cát vàng
	m3
	0,23
	0,15

	2
	Đá dăm, sỏi các loại
	m3
	0,37
	0,31

	3
	Đá hộc
	m3
	0,42
	0,40

	4
	Đất đắp
	m3
	0,31
	0,26

	5
	Gỗ các loại
	m3
	0,24
	0,22

	6
	Gạch chỉ
	1000 viên
	0,40
	0,37

	7
	Xi măng
	Tấn
	0,41
	0,18

	8
	Thép thanh
	Tấn
	0,44
	0,40

	9
	Cấu kiện thép
	Tấn
	0,51
	0,40

	10
	Phụ kiện
	Tấn
	0,48
	0,37

	11
	Dụng cụ thi công
	Tấn 
	0,41
	0,30

	12
	Dây điện các loại
	Tấn 
	0,55
	0,51

	13
	Sành sứ các loại
	Tấn 
	0,65
	0,68

	14
	Thuốc nổ, kíp, dây
	Tấn 
	0,65
	0,68

	15
	Nhựa bitum
	Tấn 
	0,41
	0,18

	16
	Vôi cục
	Tấn 
	0,41
	0,18

	17
	Tre cây L≥6m
	100 cây
	1,00
	0,50


2. Bốc dỡ, vận chuyển bộ vật tư, vật liệu:
Định mức áp dụng cho điều kiện vận chuyển bộ với độ dốc ≤ 150, bùn nước ≤20cm, nếu gặp địa hình phức tạp thì định mức nhân công vận chuyển được áp dụng các hệ số sau:
- Bùn nước ≤30cm, đồi dốc ≤200: Nhân hệ số 1,5
- Bùn nước ≤40cm, đồi dốc ≤250: Nhân hệ số 2,0
- Bùn nước ≤50cm, đồi dốc ≤300: Nhân hệ số 2,5
- Bùn nước ≤60cm, đồi dốc ≤350: Nhân hệ số 3,0
- Đồi dốc 360 – 400: Nhân hệ số 4,5.
- Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc >400: Nhân hệ số 6,0.
Cự ly vận chuyển bằng thủ công tính bình quân trên toàn tuyến. Đối với các vị trí nằm gần đường mà phương tiện có thể vận chuyển vào tận vị trí thì không được tính vận chuyển bằng thủ công. Nếu gặp bùn nước > 60cm thì dùng bè mảng để vận chuyển.
Thành phần công việc: Chuẩn bị, bốc dỡ, vận chuyển vật tư, vật liệu đến vị trí qui định xếp gọn theo loại.
Nhân công: Bậc thợ bình quân 2,5/7 – Áp dụng bảng lương A1.8 – Nhóm I.
Đơn vị tính: Công/Km
	TT
	Tên vật tư, vật liệu
	Đơn vị
	Bốc dỡ
	Cự ly vận chuyển
	Cự ly vận chuyển
	Cự ly vận chuyển
	Cự ly vận chuyển

	
	
	
	
	≤100m
	≤300m
	≤500m
	>500m

	1
	Cát đen
	m3
	0,09
	3,61
	3,45
	3,42
	3,40

	2
	Cát vàng 
	m3
	0,10
	4,28
	4,09
	4,06
	4,02

	3
	Đá dăm, sỏi các loại
	m3
	0,14
	4,80
	4,60
	4,56
	4,53

	4
	Đá hộc
	m3
	0,19
	4,52
	4,26
	4,21
	4,08

	5
	Đất cấp I
	m3
	0,12
	4,41
	4,22
	4,18
	4,15

	6
	Đất cấp II
	m3
	0,13
	4,56
	4,35
	4,31
	4,28

	7
	Đất cấp III
	m3
	0,17
	4,91
	4,72
	4,68
	4,65

	8
	Đất cấp IV
	m3
	0,21
	5,30
	5,10
	5,06
	5,03

	9
	Bùn 
	m3
	0,14
	3,45
	3,31
	3,29
	3,27

	10
	Nước
	m3
	0,19
	3,93
	3,87
	3,37
	3,29

	11
	Ván khuôn, gỗ các loại
	m3
	0,12
	3,90
	3,74
	3,69
	3,66

	12
	Xi măng
	Tấn
	0,13
	4,38
	4,59
	4,55
	4,52

	13
	Cốt thép các loại, bu lông, tiếp địa
	Tấn
	0,27
	7,49
	7,03
	6,94
	6,37

	14
	Cột thép chưa lắp vận chuyển từng thanh xà
	Tấn
	0,25
	6,81
	6,39
	6,31
	6,25

	15
	Cột thép đã lắp vận chuyển từng đoạn
	Tấn
	0,30
	8,17
	7,67
	7,17
	7,50

	16
	Gạch chỉ
	1000 viên
	0,30
	6,96
	5,29
	5,15
	5,05

	17
	Cọc tre dài 1,5 – 2,5m
	100 cái
	0,13
	1,22
	1,15
	1,14
	1,13

	18
	Tre cây Ø8 dài 6 – 7m
	100 cây
	0,61
	4,08
	3,84
	3,79
	3,75

	19
	Phụ kiện các loại
	Tấn
	0,28
	6,74
	6,33
	6,25
	6,18

	20
	Sứ các loại
	Tấn
	0,55
	8,85
	8,31
	8,20
	8,12

	21
	Dây dẫn điện, dây cáp các loại
	Tấn
	0,32
	6,81
	6,38
	6,31
	6,25

	22
	Cấu kiện BT đúc sẵn
	Tấn
	0,27
	6,13
	5,75
	5,68
	5,62

	23
	Cột bê tông
	Tấn
	0,33
	9,53
	8,95
	8,83
	8,75

	24
	Nhựa bi tum
	Tấn
	0,16
	4,26
	3,86
	3,78
	3,73

	25
	Dụng cụ thi công
	Tấn
	0,22
	6,19
	5,75
	5,68
	5,63

	26
	Thuốc nổ, kíp, dây
	Tấn
	0,55
	8,85
	8,31
	8,20
	8,12

	27
	Vôi cục
	Tấn
	0,16
	4,26
	3,86
	3,78
	3,73


Định mức tính cho vận chuyển bằng gánh bộ, khiêng vác. Nếu dùng phương tiện vận chuyển thủ công: xe cải tiến hoặc thuyền bè, mảng … để vận chuyển, định mức nhân công được nhân với hệ số 0,5 cho cự ly tương ứng.
3. Định mức khai thác cát, đá, sỏi:
Đơn vị tính: đồng/m3
	TT
	Thành phần hao phí
	ĐVT
	Định mức

	1
	Khai thác chế biến đá
	 
	 

	1.1
	Đá hộc
	 
	 

	a
	Vật liệu
	 
	 

	-
	Thuốc nổ Amônit
	Kg
	0,5009

	-
	Kíp điện vi sai loại 6m
	Cái
	0,045

	-
	Dây nổ
	m
	1,89

	-
	Dây điện nổ mìn
	m
	0,765

	-
	Mũi khoan phi 42
	Cái
	0,0121

	-
	Cần khoan phi 32mm
	Cái
	0,00807

	-
	Vật liệu khác
	%
	2

	b
	Nhân công 3,5/7 (bảng lương A8-nhóm III)
	Công
	0,126

	c
	Máy thi công
	 
	 

	-
	Máy khoan cầm tay phi 32
	Ca
	0,04492

	-
	Máy nén khí Diêzen 660m3/h
	Ca
	0,01497

	-
	Máy khác
	%
	2,0

	d
	Chi phí chung (a+b+c)
	%
	6,0

	e
	Thu nhập CTTT (a+...+d)
	%
	5,5

	f
	Thuế tài nguyên (a+…+e)
	%
	4,0

	 
	Cộng
	 
	 

	1.2
	Đá ba
	 
	 

	-
	Hao hụt đá hộc
	m3
	1,080

	-
	Nhân công đập đá 3,5/7 (bảng lương A8-nhóm II)
	Công
	0,117

	 
	Cộng
	 
	 

	1.3
	Đá 6 x 8
	 
	 

	-
	Hao hụt đá hộc
	m3
	1,080

	-
	Nhân công đập đá 3,5/7 (bảng lương A8-nhóm II)
	Công
	0,50

	 
	Cộng
	 
	 

	1.4
	Đá 4 x 6
	 
	 

	-
	Hao hụt từ đá ba
	m3
	1,019

	-
	Nhân công dây chuyền 3/7 (bảng lương A8-nhóm II)
	Công
	0,58

	-
	Máy nghiền đá 14 m3/h
	Ca
	0,01

	 
	Cộng
	 
	 

	1.5
	Đá 2 x 4
	 
	 

	-
	Hao hụt từ đá ba
	m3
	1,065

	-
	Nhân công dây chuyền 3/7 (bảng lương A8-nhóm II)
	Công
	0,58

	-
	Máy nghiền đá 14m3/h
	Ca
	0,0238

	 
	Cộng
	 
	 

	1.6
	Đá 1 x 2
	 
	 

	-
	Hao hụt từ đá ba
	m3
	1,111

	-
	Công nhân dây chuyền 3/7 (bảng lương A8-nhóm II)
	Công
	0,58

	-
	Máy nghiền đá 14m3/h
	Ca
	0,0238

	 
	Cộng
	 
	 

	2
	Khai thác cát
	 
	 

	-
	Nhân công 2,5/7 (bảng lương A8-nhóm I)
	Công
	0,5

	-
	Chi phí chung
	%
	6,0

	-
	Thu nhập CTTT
	%
	5,5

	-
	Thuế tài nguyên
	%
	4,0

	 
	Cộng
	 
	 

	3
	Sỏi
	 
	 

	-
	Nhân công 2,5/7 (bảng lương A8-nhóm I)
	Công
	0,875

	-
	Chi phí chung
	%
	6,0

	-
	Thu nhập CTTT
	%
	5,5

	-
	Thuế tài nguyên
	%
	4,0

	 
	Cộng
	 
	 

	4
	Cấp phối lọt sàng
	 
	 

	-
	Nhân công 2,5/7 (bảng lương A8-nhóm I)
	Công
	0,575

	-
	Chi phí chung
	%
	6,0

	-
	Thu nhập CTTT
	%
	5,5

	-
	Thuế tài nguyên
	%
	4,0

	 
	Cộng
	 
	 


- Định mức khai thác cát, đá, sỏi áp dụng cho các công trình thi công khai thác vật liệu tại chỗ, chưa bao gồm chi phí bốc lên, chưa bao gồm thuế VAT.
- Định mức khai thác cát, đá, sỏi phục vụ cho công tác quản lý giá vật liệu xây dựng.
II. HƯỚNG DẪN CÁCH TÍNH:
1. Bốc dỡ vật tư, vật liệu cho vận chuyển cơ giới.
Đơn vị tính: đồng/ĐVT
	TT
	Tên vật tư, vật liệu
	Đơn vị
	Định mức
	Giá nhân công tại thời điểm lập
	Thành Tiền

	1
	2
	3
	4
	5
	6 = (4 * 5)

	1
	Cát đen, Cát vàng
	m3
	0,23
	85.343
	19.629

	2
	Đá dăm, sỏi các loại
	m3
	0,37
	85.343
	31.577

	3
	Đá hộc
	m3
	0,42
	85.343
	35.844


Ghi chú: Chi phí nhân công trong hướng dẫn này đã tính lương tối thiểu 650.000 đồng tại khu vực 0,5, trong quá trình thực hiện nếu là khu vực 0,7 hoặc nhà nước có điều chỉnh mức lương tối thiểu thì căn cứ vào định mức để điều chỉnh.
2. Bốc dỡ, vận chuyển bộ vật tư, vật liệu:
- Ví dụ: Vật liệu vận chuyển với chiều dài vận chuyển 0,15 Km, trong điều kiện Bùn nước ≤30cm, đồi dốc ≤200 Nhân hệ số 1,5 tính như sau:
Đơn vị tính: đồng/km
	TT
	Tên vật tư, vật liệu
	Đơn vị
	Cự ly vận chuyển (Km)
	Định mức
	Định mức
	Giá nhân công tại thời điểm lập
	Thành Tiền

	
	
	
	
	Bốc dỡ
	Vận chuyển
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8 = 5 + (4 * 6) * 7 

	1
	Cát đen
	m3
	0,225
	0,09
	3,45
	85.343
	73.928,37

	2
	Cát vàng
	m3
	0,225
	0,10
	4,09
	85.343
	87.071,20

	3
	Đá dăm, sỏi các loại
	m3
	0,225
	0,14
	4,60
	85.343
	100.278,03

	4
	Đá hộc
	m3
	0,225
	0,19
	4,26
	85.343
	98.016,44

	5
	Xi măng
	Tấn
	0,225
	0,13
	4,59
	85.343
	99.232,57

	6
	Cốt thép các loại, bu lông
	Tấn 
	0,225
	0,27
	7,03
	85.343
	158.033,90


Ghi chú: Chi phí nhân công trong hướng dẫn này đã tính lương tối thiểu 650.000 đồng tại khu vực 0,5, trong quá trình thực hiện nếu là khu vực 0,7 hoặc nhà nước có điều chỉnh mức lương tối thiểu thì căn cứ vào định mức để điều chỉnh.
3. Khai thác cát, đá, sỏi:
Đơn vị tính: đồng/m3
	TT
	Hạng mục công trình
	ĐVT
	Đ. mức
	Đ. giá
	T. Tiền

	1
	Đá hộc
	 
	 
	 
	 

	 
	a. Vật liệu
	 
	 
	 
	30.573

	 
	Thuốc nổ Amônít
	kg 
	0,5009
	32.805
	16.432

	 
	Kíp vi sai
	cái
	0,045
	10.560
	475

	 
	Dây nổ
	m
	1,89
	4.884
	9.231

	 
	Dây điện
	m
	0,765
	489
	374

	 
	Mũi khoan F 42mm
	cái
	0,0121
	172.700
	2.090

	 
	Cần khoan F 32mm, L = 2.8m
	cái
	0,00807
	170.000
	1.372

	 
	Vật liệu khác
	%
	2%
	29.974
	599

	 
	b. Nhân công:
	 
	 
	 
	14.810

	 
	Nhân công 3,5/7 (Nhóm III)
	công
	0,126
	117.538
	14.810

	 
	c. Máy:
	 
	 
	 
	19.355

	 
	Máy khoan cầm tay ĐK 42mm
	ca
	0,04492
	120.182
	5.399

	 
	Máy nén khí điêzen 660m3/h
	ca
	0,01497
	906.943
	13.577

	 
	Máy khác
	%
	2%
	18.976
	380

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	64.738

	 
	d. Chi phí chung nhân công
	%
	6%
	64.738
	3.884

	 
	e. Cộng (a+b+c+d)
	 
	 
	 
	68.622

	 
	f. Thu nhập chịu thuế tính trước
	%
	5,5%
	68.622
	3.774

	 
	g. Giá trị xây lắp trước thuế (e+f)
	 
	 
	 
	72.396

	 
	h. Thuế tài nguyên (g*2%)
	%
	4
	72.396
	2.896

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	75.292

	2
	Đá hoa
	 
	 
	 
	 

	 
	Hao hụt
	m3
	1,08
	75.292
	81.316

	 
	Công nhân dây chuyền 3,5/7 (Nhóm II)
	công
	0,117
	108.154
	12.654

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	93.370

	3
	Đá 4 x 6
	 
	 
	 
	 

	 
	Hao hụt
	m3
	1,019
	93.970
	95.755

	 
	Công nhân dây chuyền 3/7 (Nhóm II)
	công
	0,58
	101.329
	58.771

	 
	Máy nghiền đá 14 m3/h
	ca
	0,01
	516.769
	5.168

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	159.694

	4
	Đá 2 x 4 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hao hụt
	m3
	1,065
	93.970
	100.078

	 
	Công nhân dây chuyền 3/7 (Nhóm II)
	công
	0,58
	101.329
	58.771

	 
	Máy nghiền đá 14 m3/h
	ca
	0,0238
	516.769
	12.299

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	171.148

	5
	Đá 1 x 2
	 
	 
	 
	 

	 
	Hao hụt
	m3
	1,111
	93.970
	104.400

	 
	Công nhân dây chuyền 3/7 (Nhóm II)
	công
	0,58
	101.329
	58.771

	 
	Máy nghiền đá 14 m3/h
	ca
	0,0238
	516.769
	12.299

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	175.470

	6
	Đá 0,5 x 1 
	 
	 
	 
	 

	 
	Hao hụt
	m3
	1,111
	93.970
	104.400

	 
	Công nhân dây chuyền 3/7 (Nhóm II)
	công
	0,58
	101.329
	58.771

	 
	Máy nghiền đá 14 m3/h
	ca
	0,0238
	516.769
	12.299

	 
	Cộng
	 
	 
	 
	175.470

	7
	Khai thác cát
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công 2,5/7 (Nhóm I)
	Công
	0,5
	85.343
	42.672

	 
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	%
	6
	 
	2.560

	 
	Giá trị xây lắp trước thuế (e + f)
	%
	5,5
	 
	2.488

	 
	Thuế tài nguyên
	%
	4
	 
	1.909

	 
	Cộng 
	 
	 
	 
	49.628

	8
	Khai thác sỏi
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công 2,5/7 (Nhóm I)
	Công
	0,875
	85.343
	74.675

	 
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	%
	6
	 
	4.481

	 
	Giá trị xây lắp trước thuế (e + f)
	%
	5,5
	 
	4.354

	 
	Thuế tài nguyên
	%
	4
	 
	3.340

	 
	Cộng 
	 
	 
	 
	86.850

	9
	Khai thác cấp phối
	 
	 
	 
	 

	 
	Nhân công 2,5/7 (Nhóm I)
	Công
	0,575
	85.343
	49.072

	 
	Thu nhập chịu thuế tính trước
	%
	6
	 
	2.944

	 
	Giá trị xây lắp trước thuế (e + f)
	%
	5,5
	 
	2.861

	 
	Thuế tài nguyên
	%
	4
	 
	2.195

	 
	Cộng 
	 
	 
	 
	57.073


Ghi chú: Chi phí khai thác chế biến đá xây dựng trong hướng dẫn này đã tính theo giá vật liệu, ca máy thực tế tại thời điểm và chi phí nhân công tính lương tối thiểu 650.000 đồng tại khu vực 0,5 trong quá trình thực hiện nếu là khu vực 0,7 hoặc có sự biến động về giá vật liệu, nhiên liệu, mức lương tối thiểu thì căn cứ vào định mức để điều chỉnh.
II. PHẠM VI VÀ ĐỐI TƯỢNG ÁP DỤNG:
Các định mức trên áp dụng từ ngày 01/01/2009 trên địa bàn tỉnh Điện Biên có nguồn gốc sử dụng vốn Nhà nước (bao gồm vốn ngân sách nhà nước kể cả vốn hỗ trợ phát triển chính thức, vốn tín dụng do nhà nước bảo lãnh, vốn tín dụng đầu tư phát triển của nhà nước và vốn đầu tư khác của nhà nước).
Khuyến khích các tổ chức cá nhân liên quan đến việc quản lý chi phí đầu tư XDCT sử dụng vốn khác áp dụng các định mức nêu trên.
Hướng dẫn này thay thế các văn bản số 60/HD-SXD ngày 23/01/2008; số 10/HD-SXD ngày 09/01/2007 và văn bản số 71/HD-SXD ngày 05/3/2007 của Sở Xây dựng.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Ngành liên quan, UBND các huyện thị, thành phố, các phòng liên quan thuộc các huyện thị, thành phố phản ánh bằng văn bản về Sở Xây dựng để kịp thời bổ sung xử lý ./.
 
	 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh (thay B/c);
- Bộ Xây dựng (thay b/c);
- UBND các huyện, thị, TP;
- Các Sở quản lý chuyên ngành;
- Các tổ chức cá nhân có liên quan;
- Lưu VT + KT.
	GIÁM ĐỐC




Hoàng Văn Minh


 
