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KẾ HOẠCH
KIỂM TRA CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY ĐỐI VỚI CÁC ĐIỂM GIỮ XE, GARA XE TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 8
Thực hiện Công văn số 4812/UBND-PCNC ngày 19 tháng 9 năm 2012 về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các điểm giữ xe, gara xe trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Ủy ban nhân dân Quận 8 ban hành kế hoạch kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy đối với các điểm giữ xe, gara xe trên địa bàn Quận 8 như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với các điểm trông giữ xe công cộng, gara xe;
2. Phát hiện và hướng dẫn cơ sở khắc phục kịp thời những vi phạm về phòng cháy, chữa cháy có khả năng gây cháy và cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với các điểm trông giữ xe công cộng, gara xe;
3. Thông qua đợt kiểm tra kết hợp công tác tuyên truyền và nâng cao ý thức tự giác chấp hành các quy định về phòng cháy, chữa cháy và thực hiện biện pháp phòng cháy chữa cháy đối với ô tô, xe máy;
4. Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy theo Nghị định số 52/2012/NĐ-CP ngày 14 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ. Trong trường hợp cần thiết, xét thấy cơ sở có những vi phạm nghiêm trọng về an toàn phòng cháy, chữa cháy, có nguy cơ trực tiếp phát sinh cháy, nổ thì kiên quyết xử lý đình chỉ hoạt động ngay để khắc phục.
II. NỘI DUNG KIỂM TRA:
1. Việc tổ chức thực hiện các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy theo quy định của Luật Phòng cháy và chữa cháy, Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ và Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ bổ sung một số điều của Nghị định số 35/2003/NĐ-CP.
2. Hồ sơ theo dõi, quản lý về phòng cháy, chữa cháy gồm: hồ sơ thiết kế thẩm duyệt, nghiệm thu về phòng cháy, chữa cháy, phương án tổ chức thoát nạn, xử lý các tình huống cháy nổ;
3. Việc quy hoạch khu vực để xe theo thiết kế đã được phê duyệt; việc bố trí, sắp xếp xe theo đúng mật độ quy định tại QCVN 08:2009/BXD “Quy chuẩn quốc gia công trình ngầm đô thị - Phần 2 gara xe ô tô” đảm bảo thuận tiện, dễ dàng sơ tán xe và thoát nạn cho người khi có sự cố cháy, nổ;
4. Điều kiện thoát nạn:
- Số lượng và tình trạng các lối thoát nạn, chiều rộng lối thoát nạn, chiều rộng tổng cộng lối thoát nạn, khoảng cách từ vị trí xa nhất đến lối thoát nạn gần nhất (có tính đến sự phân bố xe);
- Hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, đèn chỉ dẫn lối thoát nạn;
- Các dụng cụ, phương tiện phục vụ thoát nạn: mặt nạ phòng độc, búa, kiềm cộng lực…
5. Điều kiện an toàn hệ thống điện tình trạng của các hệ thống điện bảo vệ, phòng cháy chữa cháy, nguồn điện dự phòng, các quy định an toàn khi sử dụng điện và các biện pháp quản lý nguồn lửa, nguồn nhiệt khác;
6. Việc trang bị, khả năng hoạt động của các hệ thống phòng cháy chữa cháy, thông gió hút khói; phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ tại chỗ phù hợp; nguồn nước dự trữ chữa cháy;
7. Chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu của lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở, khả năng huy động lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở trong tình huống có thể phát sinh cháy, nổ;
8. Nội quy và phương án phòng cháy chữa cháy;
9 . Điều kiện chống cháy lan của công trình.
III. THÀNH LẬP ĐOÀN KIỂM TRA:
Trưởng đoàn.
1. Ông Võ Văn Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Quận 8.
Phó trưởng đoàn.
2. Ông Võ Văn Sơn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Q8.
Thành viên.
3. Ông Trương Việt Quốc, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường 8B.
4. Ông Mai Đăng Quốc Việt, Trưởng Phòng Lao động Thương binh và Xã hội Quận 8.
5. Ông Nguyễn Văn Hòa, Phó trưởng Công an Quận 8.
6. Ông Nguyễn Văn Quận, Phó đội trưởng Đội QLHC Công an Quận 8.
7. Bà Nguyễn Thị Kim Hồng, Chuyên viên Phòng kinh tế Quận 8.
8. Ông Lê Trọng Dật, Cán bộ Phòng Quản lý đô thị Quận 8.
9. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các phường liên quan.
Thư ký.
10. Ông Nguyễn Hữu Phương, Phó Đội trưởng Đội Hướng dẫn kiểm tra Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Quận 8.
IV. ĐỐI TƯỢNG KIỂM TRA:
Tất cả các công trình, điểm trông giữ xe công cộng, gara xe trên địa bàn quận.
V. LỊCH KIỂM TRA:
- Thời gian kiểm: dự kiến từ ngày 30/10/2012 đến ngày 15/11/2012.
	TT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Ngày kiểm tra

	1
	Bãi xe Hợp tác xã DV-VT-TM Thái Bình Dương
	Khu Công nghiệp Bình Đăng Phường 6
	13 giờ 30 Ngày 30/10/2012

	2
	Trường Đại học Công nghệ Sài Gòn
	Số 180 Cao Lỗ Phường 4
	15 giờ 00
ngày 30/10/2012

	3
	Quán Vọng Các
	Số 299 Phạm Thế Hiển Phường 3
	16 giờ 30
ngày 30/10/2012

	4
	Chung cư Bông Sao lô A
	Khu nhà ở Bông sao Phường 5
	08 giờ 30
ngày 02/11/2012

	5
	Chợ Nhị Thiên Đường
	Đường Hoàng Minh Đạo Phường 5
	10 giờ
ngày 02/11/2012

	6
	Bãi xe Thành Viễn
	Số 587 Ba Đình Phường 9
	08 giờ 30
ngày 06/11/2012

	7
	Cty TNHH bất động sản MBS
	Số 2-4 Cần Giuộc Phường 11
	09 giờ 30
ngày 06/11/2012

	8
	Bãi xe 229
	Tùng Thiện Vương Phường 11
	10 giờ 30
ngày 06/11/2012

	9
	Bãi xe 289
	Số 289 Bến Bình Đông Phường 14
	08 giờ 30
ngày 12/11/2012

	10
	Bãi xe 301
	Số 301 Bến Bình Đông Phường 14
	10 giờ
ngày 12/11/2012


- Đề nghị các thành viên tập trung tại cổng trước trụ sở Ủy ban nhân dân quận số 04 đường 1011 Phạm Thế Hiển Phường 5 Quận 8 trước 30 phút so với thời gian kiểm tra (có xe đưa đi).
- Văn phòng Ủy ban nhân dân quận chuẩn bị phương tiện phục vụ đoàn kiểm tra.
- Giao Phòng Cảnh sát Phòng cháy và chữa cháy Quận 8 tiếp tục kiểm tra các điểm trông giữ xe, gara xe trên địa bàn quận, tổng hợp báo cáo Thường trực Ủy ban nhân dân quận kết quả kiểm tra (thời gian báo cáo trước ngày 30/11/2012).
Đề nghị các đơn vị được kiểm tra chuẩn bị nội dung theo kế hoạch phục vụ đoàn kiểm tra, bố trí địa điểm và phân công người có trách nhiệm dự làm việc với đoàn./.
 
	
Nơi nhận:
- UBND TP;
- TT.QU-UBND Q8;
- Phòng Cảnh sát PC&CC Q8;
- Công an Q8;
- Thành viên Đoàn Kiểm tra;
- UBND các phường liên quan;
- Các cơ sở được kiểm tra;
- VP (C,PVP + Hiệp);
- Lưu: VT.
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