	BỘ THÔNG TIN VÀ 
TRUYỀN THÔNG
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

	Số: 18/2010/TT-BTTTT
	Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2010


THÔNG TƯ 
BAN HÀNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ VIỄN THÔNG
BỘ TRƯỞNG BỘ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Luật Viễn thông ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Luật Tần số Vô tuyến điện ngày 23 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 187/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Thông tin và Truyền thông;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ,

QUY ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này 21 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về viễn thông sau: 

1) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số
Ký hiệu: QCVN 2:2010/BTTTT

2) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số
Ký hiệu: QCVN 3:2010/BTTTT

3) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng SDH
Ký hiệu: QCVN 4:2010/BTTTT

4) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s
Ký hiệu: QCVN 5:2010/BTTTT

5) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s
Ký hiệu: QCVN 6:2010/BTTTT

6) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH
Ký hiệu: QCVN 7:2010/BTTTT

7) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phơi nhiễm trường điện từ của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng
Ký hiệu: QCVN 8:2010/BTTTT

8) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông
Ký hiệu: QCVN 9:2010/BTTTT

9) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao)

Ký hiệu: QCVN 10:2010/BTTTT

10) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối PHS

Ký hiệu: QCVN 11:2010/BTTTT
11) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động GSM (pha 2 và 2+)

Ký hiệu: QCVN 12:2010/BTTTT

12) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về máy di động CDMA 2000-1x băng tần 800 MHz
Ký hiệu: QCVN 13:2010/BTTTT

13) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x

Ký hiệu: QCVN 14:2010/BTTTT
14) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị đầu cuối thông tin di động W-CDMA FDD

Ký hiệu: QCVN 15:2010/BTTTT

15) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm gốc thông tin di động W-CDMA FDD

Ký hiệu: QCVN 16:2010/BTTTT

16) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phổ tần và tương thích điện từ đối với thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự

Ký hiệu: QCVN 17:2010/BTTTT
17) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị thông tin vô tuyến điện

Ký hiệu: QCVN 18:2010/BTTTT

18) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại qua giao diện tương tự
Ký hiệu: QCVN 19:2010/BTTTT

19) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s

Ký hiệu: QCVN 20:2010/BTTTT

20) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s

Ký hiệu: QCVN 21:2010/BTTTT

21) Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn điện cho các thiết bị đầu cuối viễn thông
Ký hiệu: QCVN 22:2010/BTTTT

Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 6 tháng, kể từ ngày ký ban hành. 
Điều 3. Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, Tổng Giám đốc, Giám đốc các doanh nghiệp viễn thông và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

	Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Bộ TTTT: BT và các TT;
- UBND và Sở TT&TT các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
Công báo;
Website Chính phủ;
Website Bộ TT&TT;
Lưu: VT, KHCN.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Thành Hưng


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]QCVN 2-2010



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image2.emf]QCVN 3-2010



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image3.emf]QCVN 4-2010



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image4.emf]QCVN 5-2010



[image: image5.emf]QCVN 6-2010



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image6.emf]QCVN 7-2010



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image7.emf]QCVN 8-2010



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image8.emf]QCVN 9-2010



[image: image9.emf]QCVN 10-2010



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image10.emf]QCVN 11-2010



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image11.emf]QCVN 12-2010



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image12.emf]QCVN 13-2010



[image: image13.emf]QCVN 14-2010



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image14.emf]QCVN 15-2010



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image15.emf]QCVN 16-2010


[image: image16.emf]QCVN 17-2010



[image: image17.emf]QCVN 18-2010



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image18.emf]QCVN 19-2010



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image19.emf]QCVN 20-2010



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image20.emf]QCVN 21-2010


[image: image21.emf]QCVN 22-2010




PAGE  
3

_1343127752.doc
QCVN 9:2010/BTTTT


QCVN 9:2010/BTTTT




[image: image1.png]Cot 43 16a oha

C6t thép
Téng n+1 —————— Vong lien ket
~—~—————— Khéi h¢ théng
‘ Thiét bi M- BN (4)
=
S N&i

BN

Nm vd capvoal » Luéi lien két
kiung gia X a \
Y \ 5\

f
[
1
;5{\\ AR \
i ,
| i E R 3 = ==q __ COtthép
H T
I l |
N i}
Téng n HiH J |
Hig
\ i bi
\‘\ H
) 1
i

gl (Y —

Thiét bj M-BN

Pa nel cip
ngudn 48V de

" Khung thiét bi
sgubn DC

Day dan vé DC

Day +48V de

C6t thép lien két

Cap noi by

Chp trong he théng b che chin
Day dén Lien kel

Ben dign cuc
tiep dat Béu cot thép mongfvng lién ket






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 9:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ TIẾP ĐẤT CHO CÁC TRẠM VIỄN THÔNG


National technical regulation


on earthing of telecommunication stations


HÀ NỘI - 2010

MỤC LỤC


51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Giải thích từ ngữ



82. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



82.1. Quy định về tiếp đất cho hệ thống thiết bị viễn thông



82.1.1. Yêu cầu chung



82.1.2. Tiếp đất cho hệ thống thiết bị viễn thông



82.1.3. Tiếp đất cho hệ thống thông tin vô tuyến



92.1.4. Tiếp đất cho thiết bị truyền dẫn quang



92.2. Quy định về tiếp đất cho nhà trạm viễn thông



92.2.1. Yêu cầu chung



102.2.2. Liên kết và tiếp đất bên trong nhà trạm viễn thông



102.2.3. Mạng liên kết chung đối với nhà trạm mới hoàn toàn



122.2.4. Mạng liên kết chung đối với nhà trạm đã có sẵn



122.2.5. Mạng liên kết mắt lưới (M-BN)



132.2.6. Mạng liên kết cách ly mắt lưới (M- IBN)



142.2.7. Mạng liên kết cách ly hình sao (S- IBN)



182.2.8. Yêu cầu đối với tấm tiếp đất chính



182.2.9. Yêu cầu kỹ thuật của cáp dẫn đất



182.3. Quy định về liên kết đẳng thế các hệ thống tiếp đất độc lập



182.3.1. Yêu cầu chung



192.3.2. Thực hiện liên kết các hệ thống tiếp đất độc lập



192.4. Quy định về tiếp đất điện lực trong nhà trạm viễn thông



192.4.1. Yêu cầu chung



202.4.2. Yêu cầu về đấu nối nguồn cung cấp cho nhà trạm



223. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



224. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



225. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



23PHỤ LỤC A (Quy định) Phương pháp đo điện trở tiếp đất






Lời nói đầu

QCVN 9:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-141: 1999 (soát xét lần 1) "Tiếp đất cho các công trình viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật" ban hành theo Quyết định số 571/1999/QĐ-TCBĐ ngày 23 tháng 8 năm 1999 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).


Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 9: 2010/BTTTT phù hợp với Khuyến nghị K.27 của Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU-T) và tiêu chuẩn ETS 300 253 của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

QCVN 9:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

VỀ TIẾP ĐẤT CHO CÁC TRẠM VIỄN THÔNG

National technical regulation on earthing of telecommunication stations

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu về tiếp đất cho các trạm viễn thông chứa các thiết bị viễn thông: thiết bị chuyển mạch, thiết bị truyền dẫn hữu tuyến, thiết bị truyền dẫn phát sóng vô tuyến điện (phát thanh, truyền hình), thiết bị vi ba đường dài trong nước, trạm gốc thông tin di động mặt đất công cộng (BTS).

1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng đối với các doanh nghiệp thiết lập cơ sở hạ tầng mạng viễn thông và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có hoạt động liên quan đến thiết lập mạng viễn thông tại Việt Nam.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Cáp dẫn đất (ground conductor)

Cáp nối từ tổ tiếp đất đến tấm tiếp đất chính.

1.3.2. Công trình viễn thông (telecommunication plant)

Công trình xây dựng, bao gồm hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động (nhà, trạm, cột, cống, bể) và thiết bị mạng được lắp đặt vào đó.


1.3.3. Điểm nối đơn (Single Point Connection) (SPC)


Vị trí duy nhất trong một mạng liên kết cách ly mà ở đó thực hiện nối với mạng liên kết chung. Điểm nối đơn phải có kích thước thích hợp để bảo đảm nối các đường dẫn.


1.3.4. Điện trở suất của đất (soil resistivity)

Điện trở của một khối đất hình lập phương có thể tích 1 m3 khi dòng điện chạy từ mặt này sang mặt đối diện của khối đất.


1.3.5. Điện trở tiếp đất (earthing resistance)

Điện trở đối với dòng điện truyền lan từ các điện cực tiếp đất, kể cả dây nối các điện cực.


1.3.6. Hệ thống thiết bị viễn thông (telecommunication system)

Một hoặc nhiều thiết bị mạng đặt trong nhà trạm viễn thông để cung cấp dịch vụ viễn thông, bao gồm cả thiết bị, hệ thống công nghệ thông tin trong mạng lưới viễn thông của doanh nghiệp.


1.3.7. Hệ thống thông tin vô tuyến (radio communication system)

Hệ thống thông tin dùng phương tiện truyền dẫn là sóng vô tuyến điện.


1.3.8. Hệ thống tiếp đất (grounding system)

Bao gồm tổ tiếp đất và cáp dẫn đất.


1.3.9. Khối hệ thống (system block)

Toàn bộ các thiết bị mà khung của chúng và các phần dẫn kết hợp tạo thành một mạng liên kết nhất định.


1.3.10. Liên kết đẳng thế (equipotential bonding)

Sự liên kết về điện để đặt các thành phần kim loại không được cách điện trong nhà trạm với những thành phần kim loại từ ngoài dẫn vào ở một điện thế cân bằng ổn định.


1.3.11. Mạng liên kết (Bonding Network) (BN)


Một tập hợp các phần tử dẫn điện được nối với nhau nhằm che chắn ảnh hưởng điện từ cho các hệ thống thiết bị điện tử và con người.


1.3.12. Mạng liên kết chung (Common Bonding Network)

Một tập hợp các phần tử kim loại liên kết với nhau một cách ngẫu nhiên hoặc có chủ định để tạo thành một mạng liên kết chính ở bên trong nhà trạm viễn thông.


1.3.13. Mạng liên kết cách ly (Isolated Bonding Network) (IBN)


Là mạng liên kết có một điểm nối đơn đến mạng liên kết chung hoặc một mạng liên kết cách ly khác. Tất cả các mạng liên kết cách ly đều có 1 đường nối tới đất qua điểm nối đơn.


1.3.14. Mạng liên kết cách ly mắt lưới (Mesh- Isolated Bonding Network) (M- IBN)


Mạng liên kết cách ly mà trong đó các thành phần của nó được nối với nhau tạo thành một cấu trúc dạng mắt lưới.


1.3.15. Mạng liên kết cách ly hình sao (Star- Isolated Bonding Network) (S- IBN)


Mạng liên kết cách ly mà trong đó các thành phần của nó được nối với nhau tạo thành một cấu trúc dạng hình sao.


1.3.16. Mạng liên kết mắt lưới (Mesh Bonding Network) (MBN)


Mạng liên kết mà tất cả các khung thiết bị, các giá đỡ, các cabin, dây dương của nguồn một chiều được đấu nối với mạng liên kết chung (CBN) tại nhiều điểm.


1.3.17. Mạng IT (Insulation Terrestrial)

Mạng điện hạ áp có điểm trung tính cách ly với đất còn vỏ thiết bị điện được nối với tiếp đất bảo vệ độc lập.


1.3.18. Mạng TN (Terrestrial Neutral)

Là mạng điện hạ áp có điểm trung tính trực tiếp nối đất

1.3.19. Mạng TN​ – C (Terrestrial Neutral Combined)

Là mạng TN có dây bảo vệ và dây trung tính (PEN) chung. Các bộ phận dẫn điện bị hở (vỏ của thiết bị điện) được nối với dây của của mạng tiếp đất bảo vệ (PEN).


1.3.20. Mạng TN - S (Terrestrial Neutral Separated)

Là mạng TN có dây bảo vệ và dây trung tính riêng biệt. Các bộ phận dẫn điện bị hở (vỏ của thiết bị điện) được nối với dây tiếp đất bảo vệ (PE). Dây bảo vệ (PE) có thể là vỏ kim loại của cáp điện lực hoặc 1 dây dẫn riêng. 


1.3.21. Mạng TN-C-S (Terrestrial Neutral Combined and Separated)

Là mạng TN trong đó có phần đầu của mạng có dây bảo vệ và dây trung tinhc chung còn ở phần sau của mạng có dây bảo vệ và dây trung tính riêng biệt.


1.3.22. Mạng TT (Terrestriated Terrestrial)

Mạng điện hạ áp có trung tính trực tiếp nối đất còn vỏ thiết bị điện được nối với tiếp đất bảo vệ đôc lập.


1.3.23. Mạng tiếp đất (Grouding Network) (GN)


Một hệ thống tiếp đất hoặc liên kết nhiều hệ thống tiếp đất.

1.3.24. Nguồn một chiều đường về cách ly (Isolated d.c return) (d.c - I)

Là hệ thống nguồn 1 chiều trong đó dây dẫn về có một điểm nối duy nhất với mạng liên kết.


1.3.25. Nguồn một chiều đường về chung  (Common d.c return) (d.c – C)

Là hệ thống nguồn một chiều trong đó dây dẫn về được nối với mạng liên kết tại nhiều điểm.

1.3.26. Nhà trạm viễn thông (telecom building) 


Là nhà trong đó đặt hệ thống thiết bị viễn thông.

1.3.27. Sóng vô tuyến điện (Radio Wave) (RW)


Sóng điện từ truyền trong không gian được quy định có tần số nhỏ hơn 3000 GHz.


1.3.28. Tấm tiếp đất chính (Main Earthing Terminal) (MET)

Một tấm đồng mạ Niken được khoan lỗ, bắt vào bản bakêlit và bắt chặt vào tường để đấu nối các đường dẫn bảo vệ, các đường dẫn kết nối đẳng thế và các đường dẫn đất chức năng với mạng tiếp đất.

1.3.29. Tiếp đất công tác (telecom earth)

Tiếp đất các bộ phận thiết bị thuộc mạch điện công tác thực hiện chức năng là điện thế chuẩn của mạch điện.


1.3.30. Tiếp đất bảo vệ (protetive earth)

Tiếp đất các bộ phận không thuộc mạch điện công tác nhằm giảm nhỏ điện áp nguy hiểm cho thiết bị được bảo vệ đến các giá trị cho phép. Tiếp đất bảo vệ được nối với các bộ phận kim loại của của thiết bị điện (đế, vỏ thiết bị), nối với các thiết bị bảo vệ trong nhà trạm.


1.3.31. Tiếp đất chống sét (lightning earth)

Tiếp đất các bộ phận bảo vệ, các dây thu lôi... hoặc các kết cấu kim loại của nhà trạm và cột cao.


1.3.32. Tổ tiếp đất (ground group)

Một hay nhiều điện cực tiếp đất được liên kết điện với nhau và được chôn trực tiếp trong đất hoặc tiếp xúc với đất.


1.3.33. Trạm viễn thông (telecommunication station)

Một khu vực bao gồm một hoặc nhiều nhà trạm trong đó chứa các thiết bị viễn thông, cột cao ăng ten và các loại trang thiết bị phụ trợ để cung cấp dịch vụ viễn thông. Trạm viễn thông không bao gồm nhà và các thiết bị nhà thuê bao.

1.3.34. Vòng kết nối (ring bonding – bus)

Đường dẫn kết nối có dạng vòng khép kín.


2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Quy định về tiếp đất cho hệ thống thiết bị viễn thông

2.1.1. Yêu cầu chung

a) Hệ thống thiết bị viễn thông, thông tin vô tuyến, thiết bị truyền dẫn quang, tuyến cáp quang, tuyến cáp kim loại và các bộ phận bảo vệ, các kết cấu kim loại của nhà trạm và cột cao phải được tiếp đất công tác, tiếp đất bảo vệ và tiếp đất chống sét.

b) Khi xây dựng hệ thống tiếp đất, có thể thực hiện các tổ tiếp đất chức năng riêng, bao gồm:


- Tổ tiếp đất công tác;



- Tổ tiếp đất bảo vệ;



- Tổ tiếp đất chống sét.


Các tổ tiếp đất này sau đó phải được đấu nối liên kết đẳng thế.

2.1.2. Tiếp đất cho hệ thống thiết bị viễn thông

a) Tiếp đất công tác:

- Tiếp đất công tác cho hệ thống thiết bị viễn thông được nối với:



+ cực dương của nguồn điện cung cấp;



+ điểm nối đất của các thiết bị bảo vệ trong nhà trạm;



+ khung giá kim loại của thiết bị trong nhà trạm.


- Giá trị điện trở tiếp đất công tác của hệ thống thiết bị viễn thông tuân thủ tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị.


b) Tiếp đất bảo vệ:

- Tiếp đất bảo vệ cho hệ thống thiết bị viễn thông được nối với:


+ vỏ của thiết bị điện; 

+ vỏ kim loại cáp nhập trạm; 

+ các kết cấu kim loại của nhà trạm, 

+ điểm tiếp đất của các thiết bị bảo vệ phía ngoài nhà trạm.


- Giá trị điện trở tiếp đất bảo vệ cho hệ thống thiết bị viễn thông không lớn hơn 10 (.


c) Tiếp đất chống sét:

Giá trị điện trở một chiều của tiếp đất chống sét cho hệ thống thiết bị viễn thông không lớn hơn 10 (.

2.1.3. Tiếp đất cho hệ thống thông tin vô tuyến


a) Tiếp đất công tác:

- Tiếp đất công tác cho hệ thống thông tin vô tuyến được nối với:


+ cực dương của nguồn cung cấp điện một chiều;


+ ăng ten, khép kín mạch đối với tín hiệu thu phát vô tuyến;


+ điểm nối đất của thiết bị bảo vệ cáp đồng trục (cáp phi đơ, ăng ten);


+ khung giá thiết bị vô tuyến.


- Giá trị điện trở tiếp đất công tác của hệ thống thông tin vô tuyến tuân thủ tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị.


b) Tiếp đất bảo vệ


- Tiếp đất bảo vệ cho hệ thống thông tin vô tuyến phải được nối tới khung giá máy của thiết bị điện.


- Giá trị điện trở tiếp đất bảo vệ phụ thuộc vào công suất thiết bị điện và không được lớn hơn trị số quy định trong Bảng 1.


Bảng 1 - Trị số điện trở tiếp đất bảo vệ cho các hệ thống thông tin vô tuyến


		Công suất thiết bị điện, kW

		≤ 50

		> 50



		Điện trở tiếp đất bảo vệ, (

		4

		10





c) Tiếp đất chống sét


- Cột ăng ten và thiết bị ăng ten phi đơ phải được nối với hệ thống tiếp đất.


- Các điểm tiếp đất bên ngoài nhà trạm phải nối trực tiếp xuống hệ thống tiếp đất.


- Các tháp ăng ten bằng kim loại dùng thân tháp làm dây dẫn sét phải thực hiện hàn nối liên tục về điện các đoạn cột.

- Giá trị điện trở một chiều của tiếp đất chống sét không được lớn hơn 10 (.

2.1.4. Tiếp đất cho thiết bị truyền dẫn quang


a) Tiếp đất cho thiết bị đầu cuối


- Thiết bị đầu cuối đặt cùng nhà với hệ thống thiết bị chuyển mạch được dùng chung hệ thống tiếp đất của hệ thống thiết bị chuyển mạch.


- Thiết bị đầu cuối được lắp đặt độc lập phải được trang bị một hệ thống tiếp đất dùng chung cho hai chức năng: tiếp đất công tác và tiếp đất bảo vệ. Hệ thống tiếp đất này phải có giá trị điện trở tiếp đất tuân thủ tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị nhưng không lớn hơn 10 (.

b) Tiếp đất cho thiết bị trung gian


- Đối với các thiết bị trung gian được cung cấp nguồn tại chỗ hoặc cung cấp nguồn từ xa bằng phương pháp dây - dây, phải trang bị một hệ thống tiếp đất dùng chung cho hai chức năng tiếp đất công tác và tiếp đất bảo vệ với điện trở tiếp đất tuân thủ tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị nhưng không lớn hơn 10 (.


- Đối với các thiết bị trung gian được cung cấp nguồn từ xa bằng phương thức dây - đất, phải trang bị một hệ thống tiếp đất dùng chung cho hai chức năng tiếp đất công tác và tiếp đất bảo vệ với giá trị điện trở tiếp đất tuân thủ tiêu chuẩn của nhà sản xuất thiết bị nhưng không lớn hơn 4 (.


2.2. Quy định về tiếp đất cho nhà trạm viễn thông

2.2.1. Yêu cầu chung

a) Mạng tiếp đất cho nhà trạm viễn thông phải là một hệ thống tiếp đất duy nhất, hoặc liên kết đẳng thế các hệ thống tiếp đất độc lập có chức năng khác nhau.

b) Hệ thống tiếp đất duy nhất được sử dụng khi khoảng cách giữa nhà trạm viễn thông và cột ăng ten nhỏ hơn hoặc bằng 15 m.

c) Liên kết đẳng thế các hệ thống tiếp đất độc lập có chức năng khác nhau được sử dụng trong những trường hợp sau:


- Cột ăng ten cách nhà trạm một khoảng lớn hơn 15 m;


- Hệ thống tiếp đất chống sét của nhà trạm đã được xây dựng (thực hiện theo hạng mục xây dựng).


d) Giá trị điện trở tiếp đất của mạng tiếp đất cho nhà trạm viễn thông phải nhỏ hơn giá trị điện trở tiếp đất công tác nhỏ nhất của thiết bị trong nhà trạm viễn thông.

2.2.2. Liên kết và tiếp đất bên trong nhà trạm viễn thông

a) Mạng tiếp đất của một nhà trạm viễn thông phải được thực hiện theo cấu hình sau:


- Phải xây dựng một mạng liên kết chung (CBN) theo nguyên tắc dẫn điện liên tục như một lồng Faraday.


- Mạng liên kết chung phải được nối tới hệ thống tiếp đất duy nhất của nhà trạm viễn thông bằng cách thông qua tấm tiếp đất chính và các dây liên kết.

b) Các khối hệ thống thiết bị trong nhà trạm viễn thông phải thực hiện nối đất bằng các mạng liên kết (BN). Có ba dạng mạng liên kết:


- Mạng liên kết mắt lưới (M-BN);


- Mạng liên kết cách ly mắt lưới (M-IBN);


- Mạng liên kết cách ly hình sao (S-IBN);


Việc sử dụng mạng liên kết được quy định như sau:


- Mạng liên kết mắt lưới (M-BN) có thể áp dụng với hầu hết các hệ thống thiết bị, khi thiết bị không có yêu cầu đặc biệt về hạn chế dòng rò từ mạng CBN chảy vào khối hệ thống thiết bị và thiết bị dùng nguồn một chiều d.c-C.


- Mạng liên kết cách ly mắt lưới (M-IBN) được áp dụng khi có yêu cầu đặc biệt về hạn chế dòng rò từ mạng CBN chảy vào khối hệ thống thiết bị và thiết bị dùng nguồn một chiều d.c-C.


- Mạng liên kết cách ly hình sao (S-IBN) được áp dụng khi có yêu cầu đặc biệt về hạn chế dòng rò từ mạng CBN chảy vào khối hệ thống thiết bị và thiết bị dùng nguồn một chiều d.c-I.


2.2.3. Mạng liên kết chung đối với nhà trạm mới hoàn toàn

Mạng liên kết chung phải đảm bảo có dạng như một lồng Faraday có tính dẫn điện liên tục bao quanh toàn bộ nhà trạm viễn thông như sơ đồ Hình 1.

[image: image2.bmp]

a) Xây dựng đường dẫn kết nối:


- Tại mỗi tầng của nhà trạm viễn thông xây dựng một vòng kết nối khép kín quanh sàn nhà hoặc xung quanh tường nhà. Đối với tầng 1 có thể thực hiện dưới nền nhà ở độ sâu 0,5 m đến 0,7 m. Vòng kết nối được thực hiện bằng cáp đồng hoặc những dải đồng hay bằng thép mạ kẽm có tiết diện tối thiểu 50 mm2;


- Thực hiện liên kết các vòng kết nối của mỗi tầng bằng các dây liên kết thẳng đứng, khoảng cách giữa các dây thẳng đứng không lớn hơn 5 m. Dây liên kết thẳng đứng là thanh đồng hoặc thép mạ có tiết diện tối thiểu 50 mm2;


- Xây dựng tấm lưới trên toàn bộ nền nhà trạm ở độ sâu từ 0,5 m đến 0,7 m bằng thép tròn hoặc dẹt mạ kẽm có tiết diện không nhỏ hơn 14 mm2, với kích thước mắt lưới 300 mm x 300 mm hoặc 500 mm x 500 mm (phải thực hiện hàn tất cả các điểm giao nhau của lưới);


- Thực hiện hàn nối tấm lưới với vòng kết nối xung quanh sàn nhà hoặc xung quanh tường.


b) Thực hiện liên kết khung bê tông cốt thép của kết cấu nhà trạm.


- Trong trường hợp sử dụng khung bê tông cốt thép để làm dây dẫn sét thì phải thực hiện hàn toàn bộ khung bê tông cốt thép của kết cấu nhà trạm tại các điểm nối và giao nhau.

c) Thực hiện đấu nối đường dẫn kết nối với các thành phần kim loại trong nhà trạm như:


- tất cả các dây dẫn sét của nhà trạm;

- toàn bộ khung bê tông cốt thép của kết cấu nhà trạm;


- khung giá đỡ cáp nhập trạm;


- các ống dẫn nước, các ống dẫn cáp bằng kim loại.


2.2.4. Mạng liên kết chung đối với nhà trạm đã có sẵn


Đối với nhà trạm đã có sẵn, phải thực hiện mạng liên kết chung tối thiểu như quy định dưới đây.

a) Xây dựng đường dẫn kết nối:


- Tại mỗi tầng của nhà trạm viễn thông xây dựng một vòng kết nối khép kín xung quanh tường nhà. Vòng kết nối được thực hiện bằng cáp đồng bọc chì hoặc những dải đồng có tiết diện tối thiểu 50 mm2, hoặc thép mạ kẽm có tiết diện tối thiểu 100 mm2.


- Thực hiện liên kết các vòng kết nối của mỗi tầng bằng các dây liên kết thẳng đứng, khoảng cách giữa các dây thẳng đứng không lớn hơn 5 m. Dây liên kết thẳng đứng là thanh đồng hoặc thép mạ có tiết diện tối thiểu 50 mm2;


b) Thực hiện đấu nối vòng kết nối với các thành phần kim loại trong nhà trạm như: 


- tất cả các dây dẫn sét của nhà trạm;


- từng phần khung bê tông cốt  thép, với một số dầm bê tông có thể thâm nhập được;


- khung giá đỡ cáp nhập trạm;


- các ống dẫn nước, các ống dẫn cáp bằng kim loại. 


c) Xây dựng vòng ring tiếp đất xung quanh nhà trạm viễn thông:

- Tối thiểu có một vòng dây kim loại chôn ngầm dưới đất bao quanh nhà trạm có bổ sung các điện cực tiếp đất và nối với tổ tiếp đất công tác.

2.2.5. Mạng liên kết mắt lưới (M-BN)


Mạng liên kết mắt lưới (M- BN) được xây dựng theo những yêu cầu sau:


a) Xây dựng tấm đệm mắt lưới.


- Xây dựng một tấm đệm mắt lưới có kích thước đủ lớn để chứa đựng được các thiết bị và giá đỡ cáp nằm trong khối hệ thống M-BN và được đặt ở dưới sàn thiết bị.


- Tấm đệm được làm bằng dây (dải) đồng trần hoặc bằng dây (dải) thép mạ kẽm có tiết diện lớn hơn 14 mm2 hàn thành lưới.


Kích thước mắt lưới nằm trong phạm vi:


20 cm x 20 cm; 



30 cm x 30 cm; 



40 cm x 40 cm; 



50 cm x 50 cm.


b) Thực hiện nối (hàn) tấm đệm mắt lưới với mạng CBN tại nhiều điểm (càng nhiều điểm nối với mạng CBN càng tốt) bằng dây đồng trần hoặc thép mạ kẽm có tiết diện lớn hơn 14 mm2.


c) Thực hiện nối phần dẫn của khối hệ thống thiết bị viễn thông với tấm đệm mắt lưới. 


- Thiết bị viễn thông với những mạch điện tử được cung cấp chung một lớp bọc kim loại tạo ra mặt bằng điện thế chuẩn phủ khắp trên bề mặt các bảng mạch in. Tất cả các mặt bằng điện thế chuẩn được nối với nhau đồng thời được nối với khung giá thiết bị hoặc với vỏ kim loại của hệ thống cáp lân cận (nằm trong khối M-BN) bằng những dây đồng có tiết diện lớn hơn 14 mm2.


- Thực hiện nối các vỏ, khung giá thiết bị, vỏ kim loại cáp với tấm đệm mắt lưới bằng dây (dải) đồng theo đường ngắn nhất. Tiết diện của dây nối được quy định trong Bảng 5.

Bảng 5 - Quy định tiết diện của dây nối các thành phần kim loại của cáp và hệ thống thiết bị với tấm đệm mắt lưới

		TT

		Tên dây nối

		Tiết diện


tối thiểu, mm2



		1


2


3 


4 


5


6


7


8


  9


  10

		Dây nối vỏ kim loại của cáp thuê bao (chôn)


Dây nối vỏ kim loại của cáp thuê bao (treo)


Dây nối thiết bị bảo vệ thuê bao trên giá phối tuyến MDF


Dây nối thiết bị bảo vệ nguồn AC

Dây nối nguồn ắc quy


Dây nối phần kim loại khung giá bộ nắn


Dây nối phần khung giá bộ đổi điện


Dây nối các phần kim loại khung giá tổng đài


Dây nối các thành phần kim loại khung giá phối tuyến


Dây nối các giá đỡ cáp

		14


14


14 


35

14


14


14


14


14


14





2.2.6. Mạng liên kết cách ly mắt lưới (M- IBN)


Mạng liên kết cách ly mắt lưới (M- IBN) được xây dựng theo những yêu cầu sau:


a) Xây dựng tấm đệm mắt lưới cách ly hoàn toàn với CBN xung quanh. Tấm đệm có kích thước đủ lớn để chứa đựng được các thiết bị và các giá đỡ cáp nằm trong khối hệ thống M-IBN.


- Tấm lưới đệm được làm bằng dây (dải) đồng hoặc bằng những dây (dải) sắt mạ kẽm có tiết diện phải lớn hơn 14 mm2;


- Các mắt lưới phải hàn với nhau.


- Kích thước mắt lưới càng nhỏ càng tốt, nằm trong phạm vi: 


   30 cm x 30 cm; 40 cm x 40 cm; 50 cm x 50 cm.


b) Thực hiện nối khung giá đỡ cáp, khung giá đỡ thiết bị với tấm đệm mắt lưới.


Các khung giá đỡ cáp, các khung và giá đỡ của thiết bị nằm trong khối hệ thống M-IBN phải được nối với tấm đệm mắt lưới tại nhiều điểm bằng dây nối có kích thước như trong Bảng 5.

c) Thực hiện đấu nối mạng liên kết cách ly mắt lưới (M-IBN) với mạng liên kết chung (CBN).


- Thực hiện đấu nối mạng M-IBN với mạng CBN phải được thực hiện trong phạm vi điểm nối đơn (SPC);


- Điểm nối đơn (SPC) phải đặt ở vùng lân cận của khối hệ thống M-IBN. Điểm nối đơn là dây đồng dọc theo cạnh của tấm đệm mắt lưới có kích thước 2000 mm x 20 mm x 2 mm. Dây đồng được hàn với cạnh tấm đệm mắt lưới.  


- Thực hiện nối các đường kết nối của mạng CBN tới SPC bằng dây đồng có tiết diện lớn hơn 14 mm2.


2.2.7. Mạng liên kết cách ly hình sao (S- IBN)


Mạng liên kết cách ly hình sao (S- IBN) được xây dựng theo những yêu cầu  sau:


a) Thực hiện liên kết các thành phần kim loại của khối hệ thống S-IBN.


- Các giá đỡ cáp trong khối hệ thống S-IBN được nối với nhau và nối với CBN tại thanh dẫn nối đơn (SPCB) bằng dây nối có tiết diện lớn hơn 14 mm2 (bằng cáp nhiều sợi có vỏ bọc);

- Các cabin, khung giá thiết bị trong khối hệ thống S-IBN cách ly hoàn toàn với CBN; chúng được nối với nhau và nối với CBN tại thanh dẫn nối đơn bằng dây nối có tiết diện lớn hơn 14 mm2 (bằng cáp nhiều sợi có vỏ bọc).


b) Thực hiện đấu nối mạng liên kết cách ly hình sao (S-IBN) với mạng liên kết chung (CBN) tại thanh dẫn nối đơn (SPCB).


- Thanh dẫn nối đơn là một thanh đồng có kích thước trong phạm vi sau: Chiều dài không lớn hơn 2000 mm, chiều rộng từ 50 đến 100 mm; bề dày không nhỏ hơn 3 mm và được gắn chặt vào một vị trí thích hợp để chiều dài của dây liên kết là nhỏ nhất.


c) Khi thực hiện liên kết mạng S-IBN phải thực hiện kiểm tra bảo dưỡng thường xuyên để đảm bảo sự cách ly tuyệt đối.


[image: image3.bmp]

Hình 2 - Mạng liên kết mắt lưới (M-BN) trong nhà trạm viễn thông


[image: image4.bmp]


[image: image5.png]Cot 43 16a oha

C6t thép
Téng n+1 —————— Vong lien ket
~—~—————— Khéi h¢ théng
‘ Thiét bi M- BN (4)
=
S N&i

BN

Nm vd capvoal » Luéi lien két
kiung gia X a \
Y \ 5\

f
[
1
;5{\\ AR \
i ,
| i E R 3 = ==q __ COtthép
H T
I l |
N i}
Téng n HiH J |
Hig
\ i bi
\‘\ H
) 1
i

gl (Y —

Thiét bj M-BN

Pa nel cip
ngudn 48V de

" Khung thiét bi
sgubn DC

Day dan vé DC

Day +48V de

C6t thép lien két

Cap noi by

Chp trong he théng b che chin
Day dén Lien kel

Ben dign cuc
tiep dat Béu cot thép mongfvng lién ket






Hình 3 - Mạng liên kết cách ly mắt lưới (M-BN) trong nhà trạm viễn thông


[image: image6.bmp]

2.2.8. Yêu cầu đối với tấm tiếp đất chính


Mỗi nhà trạm viễn thông được trang bị một tấm tiếp đất chính. Tấm tiếp đất chính phải bảo đảm những yêu cầu sau:


a) Đặt gần nguồn cung cấp xoay chiều và các đường vào của cáp viễn thông (càng gần càng tốt).


b) Nối trực tiếp tới các bộ phận sau:


- Tổ tiếp đất của nhà trạm viễn thông qua cáp dẫn đất;


- Đường dẫn bảo vệ;


- Vỏ kim loại của tất cả cáp nhập trạm;


- Mạng CBN;


- Cực dương nguồn 1 chiều;

- Các máy đo thử hệ thống. 


c) Quy cách, kích thước của tấm tiếp đất chính.


- Tấm tiếp đất chính phải được làm bằng đồng mạ niken.


- Toàn bộ bulông, êcu, vòng đệm dùng để kết cuối cáp phải bằng đồng mạ niken.


2.2.9. Yêu cầu kỹ thuật của cáp dẫn đất


Cáp dẫn đất phải thoả mãn các yêu cầu sau:


- Chiều dài cáp dẫn đất không lớn hơn 50 m; Trong trường hợp đặc biệt có thể cho phép tăng chiều dài cáp dẫn đất nhưng phải đảm bảo điện trở một chiều của cáp dẫn đất phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,01 Ω. 


- Tiết diện của cáp dẫn đất phụ thuộc vào tổng dòng điện 1 chiều của các thiết bị trong nhà trạm viễn thông, và không được nhỏ hơn 100 mm2.


2.3. Quy định về liên kết đẳng thế các hệ thống tiếp đất độc lập

2.3.1. Yêu cầu chung

a) Các hệ thống tiếp đất độc lập có thể thực hiện các chức năng tiếp đất khác nhau sau:

+ Tiếp đất chống sét riêng cho cột ăng ten;


+ Tiếp đất công tác và bảo vệ cho thiết bị viễn thông;


+ Tiếp đất chống sét cho nhà trạm.


Các hệ thống tiếp đất độc lập phải được liên kết và thực hiện cân bằng điện thế trong nhà trạm, giữa nhà trạm và cột ăng ten.


b) Tiếp đất công tác và bảo vệ cho thiết bị viễn thông


Tiếp đất công tác và bảo vệ cho thiết bị viễn thông được thực hiện như quy định tại mục 2.2.

c) Tiếp đất chống sét cho nhà trạm


Giá trị điện trở tiếp đất chống sét cho nhà trạm không lớn hơn 10 Ω.

d) Tiếp đất chống sét cho cột ăng ten


Hệ thống tiếp đất chống sét cho cột ăng ten phải được thi công ở vị trí bao quanh chân cột và phải có giá trị điện trở nhỏ hơn giá trị điện trở tiếp đất yêu cầu thấp nhất của cột ăng ten.


2.3.2. Thực hiện liên kết các hệ thống tiếp đất độc lập

Các hệ thống tiếp đất có chức năng độc lập phải được thực hiện cân bằng điện thế  phần chôn dưới đất theo một trong các phương pháp dưới đây.

a) Phương pháp 1: 


Liên kết các hệ thống tiếp đất có chức năng khác nhau trong một trạm viễn thông bằng lưới san bằng điện thế. Lưới san bằng điện thế là lưới kim loại chôn dưới đất được thực hiện theo trình tự sau:


+ Thi công lưới san bằng điện thế nên thực hiện cùng thời điểm thi công các hệ thống tiếp đất;


+ Đào đất trên diện tích mặt bằng cần thiết với độ sâu từ 0,5 đến 0,7 m;


+ Trên mặt bằng (đã được đào đất), đặt dây đồng hay dây thép mạ kẽm có đường kính từ 3 mm đến 5 mm hoặc những dải đồng hay những dải sắt có kích thước 15 mm x 1 mm hay 10 mm x 2 mm tạo thành hình lưới có kích thước 30 cm x 30 cm hoặc 50 cm x 50 cm;


+ Phải hàn tất cả các mắt lưới để tạo thành 1 lưới dẫn điện liên tục;


+ Thực hiện liên kết (hàn nối) lưới san bằng với các hệ thống tiếp đất tại những vị trí thích hợp (dây dẫn là ngắn nhất, không lớn hơn 5 m) bằng dây đồng trần với tiết diện lớn hơn hoặc bằng 14 mm2;


+ Lấp đất nện chặt.


b) Phương pháp 2:


Liên kết các hệ thống tiếp đất trong một trạm viễn thông bằng phương pháp nối trực tiếp. 


Các hệ thống tiếp đất được liên kết với nhau bằng cáp đồng hoặc dây đồng trần có tiết diện lớn hơn hoặc bằng 50 mm2 chôn sâu dưới mặt đất khoảng từ 0,5 đến 0,7 m.


Nếu là cáp đồng nhiều sợi thì đường kính một sợi không nhỏ hơn 1 mm.


c) Phương pháp 3: 


Liên kết các hệ thống tiếp đất trong một trạm viễn thông bằng cách nối trực tiếp các tấm tiếp đất với nhau hoặc thực hiện nối cáp dẫn đất của các hệ thống tiếp đất độc lập với tấm tiếp đất chính của nhà trạm.


2.4. Quy định về tiếp đất điện lực trong nhà trạm viễn thông

2.4.1. Yêu cầu chung


- Các trạm hạ thế riêng cung cấp nguồn cho các thiết bị trong nhà trạm viễn thông phải được thực hiện tiếp đất trung tính theo đúng quy chuẩn kỹ thuật, quy định kỹ thuật bắt buộc áp dụng về điện lực. Khoảng cách tối thiểu giữa hệ thống tiếp đất này và mạng tiếp đất của trạm viễn thông là 30 m.

- Trường hợp khoảng cách giữa tổ tiếp đất điện lực và mạng tiếp đất của nhà trạm viễn thông nhỏ dưới 30 m thì phải thực hiện liên kết tổ tiếp đất điện lực với mạng tiếp đất của nhà trạm viễn thông qua van đẳng thế.

- Trong nhà trạm viễn thông hệ thống nguồn xoay chiều phải dùng loại mạng TN-S.  Hệ thống điện ba pha phải là hệ thống năm dây (L1, L2, L3, N, PE), trong đó: L1, L2, L3 là các dây pha; N là dây trung tính; PE là dây dẫn bảo vệ. Dây dẫn bảo vệ PE được nối tới tấm tiếp đất chính. Không có điểm nối chung dây bảo vệ PE và dây trung tính N. 

- Máy phát điện riêng của trạm viễn thông phải nối đất bảo vệ cho khung vỏ máy. Giá trị điện trở tiếp đất bảo vệ không lớn hơn 10 Ω.

2.4.2. Yêu cầu về đấu nối nguồn cung cấp cho nhà trạm

a) Nếu mạng phân phối nguồn a.c bên ngoài là loại mạng TN-S thì mạch cung cấp nguồn a.c trong nhà trạm được đấu nối như sơ đồ Hình 5.a:



- Dây dẫn bảo vệ (PE) phải được nối tới tấm tiếp đất chính;



- Dây trung tính (N) không được nối tới tấm tiếp đất chính.


b) Nếu mạng phân phối nguồn a.c bên ngoài là loại mạng TN-C thì mạch cung cấp nguồn a.c trong nhà trạm được đấu nối như sơ đồ Hình 5.b.



- Dây dẫn PEN chỉ được nối tới tấm tiếp đất chính.



- Từ tấm tiếp đất chính cung cấp một dây bảo vệ PE.


c) Nếu mạng phân phối nguồn a.c bên ngoài là hệ thống 4 dây (IT hoặc TT) thì mạch cung cấp nguồn a.c trong nhà trạm được đấu nối như sơ đồ Hình 5.c.



- Dây dẫn bảo vệ PE được lấy từ mạng tiếp đất thông qua tấm tiếp đất chính


d) Nếu mạng phân phối nguồn a.c bên ngoài là hệ thống 4 dây (IT hoặc TT) và dùng biến áp cách ly cho nhà trạm thì mạch cung cấp nguồn a.c trong nhà trạm được đấu nối như sơ đồ Hình 5.a.

a) Mạng phân phối nguồn bên ngoài là mạng TN-S




b) Mạng phân phối nguồn bên ngoài là loại mạng TN-C


c) Mạng phân phối nguồn bên ngoài là loại mạng IT hoặc TT


3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

Các trạm viễn thông thuộc phạm vi điều chỉnh của Quy chuẩn này phải tuân thủ các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

4.1. Các doanh nghiệp thiết lập hạ tầng mạng viễn thông có trạm viễn thông thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này có trách nhiệm đảm bảo các trạm viễn thông phù hợp với Quy chuẩn trong quá trình thiết kế, lắp đặt, vận hành, bảo dưỡng.


4.2. Các doanh nghiệp thiết lập hạ tầng mạng viễn thông có trạm viễn thông thuộc phạm vi điều chỉnh của quy chuẩn này có trách nhiệm thực hiện công bố hợp quy  theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông và chịu sự kiểm tra thường xuyên, đột xuất của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.


5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai quản lý các trạm viễn thông theo Quy chuẩn này.


5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-141: 1999 (soát xét lần 1) "Tiếp đất cho các công trình viễn thông – Yêu cầu kỹ thuật".


5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

PHỤ LỤC A


(Quy định)


PHƯƠNG PHÁP ĐO ĐIỆN TRỞ TIẾP ĐẤT


A.1. Điều kiện tiến hành đo điện trở tiếp đất 


Phải tiến hành đo thử, kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống tiếp đất trong các trường hợp sau:


- Sau khi lắp đặt hoặc sửa chữa, bảo dưỡng hệ thống tiếp đất;


- Kiểm tra đo thử định kỳ hoặc kiểm tra đột xuất khi có sự cố.


- Có thay đổi, xâm phạm đến thành phần hệ thống tiếp đất.


A.2. Phương pháp đo điện trở tiếp đất

                                     I1   E1   E2  I2 


       E                               P                                 C


              Hình A.1 - Sơ đồ đo điện trở tiếp đất

Kiểm tra điện trở tiếp đất của hệ thống tiếp đất được thực hiện bằng máy đo điện trở tiếp đất 3 điện cực hoặc 4 điện cực. 


Sơ đồ kiểm tra điện trở tiếp đất được trình bày trong Hình A.1. 

Để đảm bảo kết quả đo điện trở tiếp đất chính xác: 

- Tần số phát của máy đo khác n x 50 Hz;

- Phải bố trí các điện cực đo thử (các điện cực điện áp và điện cực dòng điện) ngoài vùng ảnh hưởng của điện cực tiếp đất và phải đảm bảo khoảng cách từ tiếp đất cần đo đến điện cực điện áp bằng 62 % khoảng cách từ tiếp đất cần đo đến điện cực dòng điện (đối với trường hợp bố trí các điện cực đo theo một đường thẳng).

Cách bố trí các điện cực đo thử cho trường hợp tiếp đất là một điện cực thẳng đứng được trình bày trên Hình A.2 và cho tiếp đất dưới dạng lưới hoặc nhiều điện cực được trình bày trên Hình A.3.






Hình A.3 - Bố trí đo điện trở tiếp đất của lưới tiếp đất hoặc của nhiều điện cực tiếp đất

A.3. Đo thử nghiệm thu hệ thống tiếp đất

- Sau khi kết thúc việc thi công hệ thống tiếp đất phải tiến hành đo thử nghiệm thu. Đo điện trở tiếp đất được tiến hành tại tấm tiếp đất chính. 


- Phải xây dựng bố trí các hố ga mà tại đó có các điện cực tiếp đất đo thử, các vị trí điện cực tiếp đất đo thử phải đảm bảo thoả mãn những quy định như trong A.1, A.2.


Các hố ga phải bố trí tại nhiều điểm để có thể dùng các loại máy đo điện trở tiếp đất khác nhau.


A.4. Kiểm tra, đo thử bảo dưỡng hệ thống tiếp đất

Kiểm tra đo thử điện trở tiếp đất của hệ thống tiếp đất theo định kỳ hoặc đột xuất cũng được thực hiện như đối với trường hợp đo thử nghiệm thu.








SPCWliên kết cách ly hình sao(S-IBN) trong nhà trạm viễn thông



SPCW



SPC































l



















































































CHÚ THÍCH: Kiểu a) là kiểu bắt buộc nếu toà nhà sử dụng một biến áp cách ly và do vậy hệ thống TN-S khởi đầu tại vùng tải của biến áp.















Hệ thống điện 



bên ngoài (TN-S)







Hình 1 - Mạng liên kết chung (CBN) trong nhà trạm viễn thông







d







    D1 ( 2,2l 







 D2 = 0,62D1







Điện cực



điện áp







l







   P







 I1   E1  E2    I2







Hình A.2 - Bố trí đo điện trở tiếp đất của điện cực tiếp đất thẳng đứng







 Điện cực 



 dòng điện







E nối đến tổ tiếp đất cần đo



P, C - Các điểm nối đến các điện cực đo thử



















Tấm đệm mắt lưới







Ống cáp trở kháng thấp (phần tử CBN)







       SPC             Cửa sổ kết nối một điểm



		Dây dẫn liên kết đẳng thế



		Cốt thép liên kết



		Cáp  nhập hoặc cáp nội bộ không che chắn



		Cáp nhập hoặc cáp nội bộ có che chắn  



Các chấm (               ) dọc theo cạnh tấm đệm mắt lưới biểu thị SPC của nó 



Cáp nội bộ hệ thống đi vào khối hệ thống phải đi sát SPC















Khối hệ thống 2







SPC3







SPC2@







C¸ch ly gi÷a tÊm ®Öm m¾t l­íi vµ CBN ®Ó ng¨n dßng ngo¹i lai







Khối hệ thống 3







Cốt thép sàn







Nối giữa SPC1 và ống cáp







Các khung giá của khối hệ thống 1 được nối bằng tấm đệm mắt lưới







sàn







Khuyến nghị nối màn chắn cáp với giá cáp







SPC1







� EMBED MSPhotoEd.3  ���







Vòng kết nối







Khung



 bê tông cốt thép



























Vùng ảnh hưởng 



của lưới tiếp đất







E







  C







D







D1 ( 5D







  D2 = 0,62D1











  P







Đường chéo của lưới tiếp đất







   Máy đo điện trở tiếp đất







                               Điện cực              Điện cực  



                               điện áp                dòng điện







 I1   E1  E2   I2







E







 C







Vùng ảnh hưởng của điện  cực tiếp đất







SPCB







FGB







Cửa sổ liên kết đơn điểm     







Thanh dẫn liên kết đơn điểm







Thanh đất tầng (một phần của CBN)  



     







Cáp nhập trạm hoặc cáp nội bộ hệ thống











Dây dẫn liên kết



     







Cốt thép liên kết và thép xây dựng







Đến điện cực tiếp đất







Thanh dẫn + 48V DC cách ly







Ghép sát







Thiết bị BN - mắt lưới (không vẽ đường + 48 V) DC







Gía phối tuyến



 (thiết bị BN mắt lưới) 







SPCW







SPCB







FGB







Đôi dây xoắn không được che chắn dẫn đến chuyển mạch







Tầng n







Cách điện







Thép xây dựng



      (CBN)







Tầng n + 1







Cột đỡ







IBN (không vẽ dây dẫn về + 48 V)







 FGB







Thiết bị BN mắt lưới (có thể cách SPCB nhiều hơn 1 tầng)







Đôi dây xoắn không chắn dẫn đến thiết bị nhập cáp







Tầng 1 (có thể cách SPCB hơn 1 tầng)







Khung giá bộ nguồn chính







Dây dẫn 48 V DC (không vẽ dây - 48 V đi song song)







Mạng tiếp đất







PE







PE







PE







PE







N







N







Đường về DC







Hệ thống điện               bên trong (TN-S)







Hình 4 - Các liên kết cách ly hình sao (S-IBN) trong nhà trạm viễn thông 







Hệ thống điện



bên ngoài (TN-C)







Mạng tiếp đất







Đường về DC







PE







PE







PEN







PE







N







Hệ thống điện 



bên trong (TN-S)







Dây dẫn vòng







N







Mạng tiếp đất







Đường về DC







PE







PE







PE







N







Hệ thống điện



bên trong (TN-S)







Hệ thống điện bên ngoài (IT hoặc TT)







Dây dẫn vòng







Dây dẫn vòng







Hình 5 - Phương pháp đấu nối mạng cung cấp điện xoay chiều cho trạm viễn thông







































































































































4

3



_1159874606.bin




_1343127892.doc
QCVN 13:2010/BTTTT




		

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 13:2010/BTTTT

    QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  


VỀ MÁY DI ĐỘNG CDMA 2000-1X BĂNG TẦN 800 MHZ

National technical regulation on 800 MHz CDMA 2000-1x

mobile station

HÀ NỘI – 2010





[image: image148.wmf](


)


[


]


(


)


(


)


t


+


w


D


+


w


+


t


+


=


t


0


j


0


e


)


t


(


E


t


R


C


)


t


(


x


Mục lục

51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Tài liệu viện dẫn



51.4. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt



121.5. Quy định về dung sai



121.6. Quy trình chuẩn để đo các phát xạ bức xạ



152. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



152.1. Yêu cầu kỹ thuật cho phần thu CDMA



152.1.1. Các yêu cầu về tần số



152.1.2. Các yêu cầu về thu



372.1.3. Các yêu cầu về giải điều chế



602.1.4. Các đặc tính của phần thu



632.1.5. Các giới hạn về phát xạ



642.1.6. Giám sát



662.2. Yêu cầu kỹ thuật cho phần phát CDMA



662.2.1. Các yêu cầu về tần số



672.2.2. Chuyển giao



722.2.3. Các yêu cầu về điều chế



742.2.4. Các yêu cầu về công suất ra cao tần



862.2.5. Các giới hạn về phát xạ



872.3. Các quy định về môi trường cho CDMA



872.3.1. Điện thế nguồn và nhiệt độ



892.3.2. Độ ẩm cao



892.3.3. Độ ổn định rung



892.3.4. Độ ổn định sốc



902.4. Các điều kiện thử nghiệm chuẩn



902.4.1. Thiết bị mẫu chuẩn



902.4.2. Điều kiện môi trường thử nghiệm chuẩn



902.4.3. Điều kiện chuẩn về nguồn sơ cấp



912.4.4. Thiết bị chuẩn



982.4.5. Thiết lập sơ đồ chức năng đo



1022.5. Yêu cầu về giao diện thuê bao



1022.5.1. Các chức năng điều khiển



1022.5.2. Các phương tiện hiển thị



[image: image149.wmf](


)


(


)


(


)


(


)


å


å


f


-


-


+


f


-


=


n


n


n


c


c


s


n


c


s


s


sin


2


T


nT


kT


g


j


cos


nT


kT


g


)


kT


(


R


1022.5.3. Bảo vệ tai



1033. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



1034. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



1035. TỔ CHỨC THỰC HIỆN







Lời nói đầu

QCVN 13:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-222:2004 “Máy di động CDMA - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 07 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). 


Các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 13:2010/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn TIA/EIA/IS-98-C của Hiệp hội Công nghiệp Viễn thông (TIA, Hoa Kỳ).

QCVN 13:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30/07/2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ MÁY DI ĐỘNG CDMA 2000-1X BĂNG TẦN 800 MHZ

National technical regulation on 800 MHz CDMA 2000-1x mobile station

1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật tối thiểu và các phương pháp đo đối với máy di động sử dụng công nghệ đa truy nhập phân chia theo mã (CDMA) nhằm đảm bảo khả năng kết nối của nó với hệ thống CDMA 800 MHz.


Quy chuẩn này áp dụng đối với máy di động khi hoạt động ở băng tần 824 - 849 MHz và 869 - 894 MHz.


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhập khẩu và khai thác máy di động CDMA.


1.3. Tài liệu viện dẫn


[1] TIA/EIA/IS-98-C: Recommended Minimum Performance Standards for Dual-Mode Spread Spectrum Mobile Stations


[2] TIA/EIA/IS-95-A: Mobile Station - Base Station Compatibility Standard for Dual-Mode Wideband Spread Spectrum Cellular System 


[3] ITU-R M.1073: Digital cellular land mobile telecommunication systems 


1.4. Giải thích từ ngữ và chữ viết tắt


1.4.1. AWGN (Additive White Gaussian Noise)

Tạp âm Gauss trắng cộng.


1.4.2. Bản tin tốt (good message)

Một bản tin nhận được là một bản tin tốt nếu được nhận với CRC đúng.


1.4.3. Bit bổ sung (Supplemental_Chip_Bit)

Số lượng chip PN trong bit của kênh mã bổ sung, bằng 128 đối với Nhóm các tốc độ 1 và 85,33… đối với Nhóm các tốc độ 2.


1.4.4. Bit điều khiển công suất (power control bit)

Một bit được gửi đi trong mỗi khoảng thời gian 1,25 ms trên kênh lưu lượng đường xuống, báo cho máy di động tăng/giảm công suất.


1.4.5. Bit điều khiển công suất hợp lệ (valid power control bit)

Một bit điều khiển công suất hợp lệ được gửi trên kênh lưu lượng đường xuống trong nhóm điều khiển công suất thứ hai theo sau nhóm điều khiển công suất kênh lưu lượng đường lên tương ứng nhưng không ở trong trạng thái cửa đóng và trong đó có đánh giá cường độ tín hiệu.


1.4.6. Bộ mô phỏng tạp âm kênh trực giao (Orthogonal Channel Noise Simulator - OCNS)


Một cơ cấu phần cứng được sử dụng để mô phỏng người sử dụng trên các kênh trực giao còn lại của một kênh CDMA đường xuống.


1.4.7. Các khung tốt (good frames)

Các khung không phải là Các khung xấu.


1.4.8. Các khung xấu (bad frames)

Một loại khung thu được từ kênh CDMA đường xuống có chất lượng kém.


1.4.9. CDMA (Code Division Multiple Access )

Xem Đa truy nhập phân chia theo mã.


1.4.10. Chỉ thị chất lượng khung (frame quality indicator)

Kiểm tra CRC được áp dụng cho các khung 9600 bit/s và 4800 bit/s của Nhóm các tốc độ 1 và tất cả các khung của Nhóm các tốc độ 2.


1.4.11. Chế độ giám sát kênh nhắn tin liên tục (non-slotted mode) 

Một chế độ hoạt động của máy di động trong đó máy di động giám sát liên tục kênh nhắn tin.


1.4.12. Chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin (slotted mode)

Một chế độ hoạt động của máy di động trong đó máy di động chỉ giám sát những khe được lựa chọn trên kênh nhắn tin.


1.4.13. Chuỗi PN hoa tiêu (pilot PN sequence)

Một cặp chuỗi PN cải tiến có chiều dài cực đại với chu kỳ 215 PN chip được sử dụng trải phổ kênh CDMA đường xuống và kênh CDMA đường lên. Các trạm gốc khác nhau được xác định bởi độ dịch thời khác nhau của chuỗi PN hoa tiêu.


1.4.14. Chuỗi thăm dò truy nhập (access probe sequence)

Một chuỗi gồm một hay nhiều thăm dò truy nhập trên kênh truy nhập. Cùng một bản tin kênh truy cập được phát đi trong tất cả thăm dò truy nhập của một cố gắng truy nhập.


1.4.15. Chuyển giao (handoff)

Hoạt động chuyển cuộc liên lạc của máy di động từ trạm gốc này tới trạm gốc kia.


1.4.16. Chuyển giao cứng (hard handoff)

Một chuyển giao được đặc trưng bởi một ngắt tạm thời của kênh lưu lượng. Chuyển giao cứng xảy ra khi máy di động được chuyển giữa hai tập tích cực không liên kết, ấn định tần số CDMA thay đổi, dịch thời khung thay đổi hay máy di động được hướng dẫn chuyển từ kênh lưu lượng CDMA sang kênh thoại tương tự.


1.4.17. Chuyển giao mềm (soft handoff)

Một chuyển giao xảy ra khi máy di động đang ở trạng thái bị điều khiển ở kênh lưu lượng. Chuyển giao này đặc trưng bằng việc kết nối với trạm gốc mới trong cùng tần số CDMA được ấn định trước khi kết thúc kết nối với trạm gốc cũ.


1.4.18. Công suất điều khiển Ec (power control Ec)

Năng lượng trung bình trên mỗi chip PN phân kênh điều khiển công suất. Trong trường hợp khi phân kênh điều khiển công suất được giả định là được phát cùng mức công suất mà được sử dụng cho các tốc độ dữ liệu 9600 bit/s hoặc 14400 bit/s, các công thức sau đây được sử dụng.


Đối với Nhóm các tốc độ 1, nó tương ứng với 

[image: image1.wmf]n


+


n


11


 ( (năng lượng kênh lưu lượng đường xuống tổng cộng cho mỗi chip PN). Trong đó, ( bằng 1 đối với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s, ( bằng 2 đối với tốc độ dữ liệu 4800 bit/s, ( bằng 4 đối với tốc độ dữ liệu 4800 bit/s, ( bằng 8 đối với tốc độ dữ liệu 1200 bit/s. Đối với Nhóm các tốc độ 2, nó tương ứng với 

[image: image2.wmf]n


+


n


23


 ( (năng lượng kênh lưu lượng đường xuống tổng cộng cho mỗi chip PN). Trong đó, ( bằng 1 đối với tốc độ dữ liệu 14400 bit/s, 
( bằng 2 đối với tốc độ dữ liệu 7200 bit/s, ( bằng 4 đối với tốc độ dữ liệu 
3600 bit/s, ( bằng 8 đối với tốc độ dữ liệu 1800 bit/s. Kênh lưu lượng đường xuống tổng cộng bao gồm dữ liệu lưu lượng và phân kênh điều khiển công suất.


1.4.19. Cố gắng truy nhập (access attempt)

Một chuỗi của một hay nhiều chuỗi thăm dò truy nhập trên kênh truy nhập bao gồm các bản tin giống nhau.


1.4.20. CRC (Cyclic Redundancy Code) 

Xem Mã vòng dư.


1.4.21. dBc


Tỷ số (tính theo dB) giữa công suất ngoài băng của tín hiệu (được đo trong một băng tần cho trước tại độ lệch tần số cho trước tính từ tần số trung tâm của tín hiệu) với tổng công suất trong băng của tín hiệu. Đối với CDMA, tổng công suất trong băng của tín hiệu được đo trong phổ tần 1,23 MHz xung quanh tần số trung tâm của tín hiệu CDMA.


1.4.22. dBm


Đơn vị đo công suất biểu diễn bằng tỷ số (theo dB) của công suất với 1 mW.


1.4.23. dBm/Hz


Đơn vị đo của mật độ phổ công suất. Tỷ số này, dBm/Hz, là công suất của một Hz độ rộng băng tần, trong đó công suất được đo bằng đơn vị dB.


1.4.24. dBW


Đơn vị đo công suất biểu diễn bằng tỷ số (theo dB) của công suất với 1 W.


1.4.25. Đa truy nhập phân chia theo mã (Code Division Multiple Access - CDMA)

Một kĩ thuật dùng trong thông tin số đa truy nhập trải phổ để tạo ra các kênh thông qua việc sử dụng một chuỗi các mã duy nhất.


1.4.26. Đường cong FER tuyến tính theo kinh nghiệm (piece-wise linear FER curve)

Đường cong của giá trị FER tương ứng với Eb/Nt trong đó giá trị FER ở trục tung thể hiện theo log và giá trị Eb/Nt ở trục hoành theo tỷ lệ tuyến tính dB, đường cong thu được bằng cách nội suy các dữ liệu lân cận các mẫu kiểm tra theo đường thẳng.


1.4.27. Đường cong MER tuyến tính theo kinh nghiệm (piece-wise linear MER curve)

Đường cong của giá trị MER tương ứng với Eb/Nt trong đó giá trị FER ở trục tung thể hiện theo log và giá trị Eb/Nt ở trục hoành theo tỷ lệ tuyến tính dB, đường cong thu được bằng cách nội suy các dữ liệu lân cận các mẫu kiểm tra theo đường thẳng.


1.4.28. Eb


Năng lượng trung bình trên một bit thông tin của kênh đồng bộ, kênh nhắn tin hoặc kênh lưu lượng đường xuống tại đầu nối ăng ten của máy di động.


1.4.29. Eb/Nt


Tỷ số năng lượng thu được trên một bit với mật độ phổ công suất tạp âm hiệu dụng ở các kênh đồng bộ, kênh nhắn tin hoặc kênh lưu lượng đường xuống tại đầu nối ăng ten của máy di động.


1.4.30. Ec


Năng lượng trung bình trên một chip PN ở các kênh hoa tiêu, kênh đồng bộ, kênh nhắn tin, kênh lưu lượng đường xuống, phân kênh điều khiển công suất hoặc OCNS.


1.4.31. Ec/Ior


Tỷ số giữa năng lượng phát trung bình trên một chip PN (ở các kênh hoa tiêu, đồng bộ, nhắn tin, lưu lượng đường xuống, phân kênh điều khiển công suất hoặc OCNR) với mật độ phổ công suất phát tổng.


Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP): Tích công suất cấp cho ăng ten và hệ số khuếch đại ăng ten ở một phương so với ăng ten đẳng hướng.


Công suất bức xạ tương đương (ERP): Tích công suất cấp cho ăng ten và hệ số khuếch đại ăng ten so với chấn tử nửa sóng ở hướng cho trước.


1.4.32. EIRP (Effective Isotropic Radiated Power)

Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương. 


1.4.33. ERP (Effective Radiated Power) 

Công suất bức xạ tương đương. 


1.4.34. FER (Frame Error Rate)

Tỷ lệ lỗi khung của kênh lưu lượng đường xuống. 


1.4.35. Hệ thống thông tin tế bào CDMA (CDMA cellular system)

Hệ thống tổng thể hỗ trợ hoạt động dịch vụ thông tin tế bào công cộng đề cập trong Quy chuẩn này.


1.4.36. Io


Mật độ phổ công suất tổng cộng thu được, bao gồm cả tín hiệu và nhiễu đo tại đầu nối ăng ten của máy di động.


1.4.37. Ioc


Mật độ phổ công suất của nguồn tạp âm trắng băng giới hạn (mô phỏng nhiễu từ các ô khác) khi đo tại đầu nối ăng ten của máy di động.


1.4.38. Ior


Mật độ phổ công suất phát tổng cộng của kênh CDMA đường xuống đo tại đầu nối ăng ten của trạm gốc.


1.4.39. 

[image: image3.wmf]or


I


ˆ




Mật độ phổ công suất thu được của kênh CDMA đường xuống khi đo tại đầu nối ăng ten của máy di động.


1.4.40. Kênh CDMA (CDMA channel)

Một tập các kênh được phát giữa trạm gốc và máy di động nằm trong băng tần phân bổ cho CDMA. 


1.4.41. Kênh CDMA đường lên (reverse CDMA channel)

Kênh CDMA từ máy di động tới trạm gốc. Nhìn từ trạm gốc, kênh CDMA đường lên là tổng của tất cả các đường truyền dẫn từ tất cả máy di động trên tần số CDMA được ấn định.


1.4.42. Kênh CDMA đường xuống (forward CDMA channel)

Một kênh CDMA từ trạm gốc tới máy di động. Kênh CDMA đường xuống chứa một hay nhiều kênh mã được phát trên tần số CDMA được ấn định sử dụng một độ dịch PN hoa tiêu nhất định. Các kênh mã được kết hợp với kênh hoa tiêu, kênh đồng bộ, các kênh nhắn tin và các kênh lưu lượng. Kênh CDMA đường xuống luôn luôn có một kênh hoa tiêu và có thể có 1 kênh đồng bộ, từ 1 đến 7 kênh nhắn tin, từ 1 đến 63 kênh lưu lượng miễn là tổng số kênh (bao gồm cả kênh hoa tiêu) không vượt quá 64.


1.4.43. Kênh cơ sở đường xuống (forward fundamental channel)

Một phần của kênh lưu lượng đường xuống chứa dữ liệu mức cao và thông tin điều khiển công suất.


1.4.44. Kênh đồng bộ (sync channel)

Kênh mã 32 trong kênh CDMA đường xuống truyền tải các bản tin đồng bộ đến máy di động.


1.4.45. Kênh hoa tiêu (pilot channel)

Tín hiệu trải phổ trực tiếp không điều chế được phát liên tục bởi mỗi trạm gốc CDMA. Kênh hoa tiêu cho phép một máy di động thu tín hiệu định thời kênh CDMA đường xuống, Kênh hoa tiêu cung cấp pha chuẩn cho giải điều chế coherent và là phương tiện để so sánh cường độ tín hiệu giữa các trạm gốc để quyết định thời điểm thực hiện chuyển giao.


1.4.46. Kênh lưu lượng (traffic channel)

Một đường thông tin giữa máy di động và trạm gốc được sử dụng để mang thông tin của người sử dụng và tín hiệu báo hiệu. Thuật ngữ kênh lưu lượng bao hàm một cặp kênh lưu lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên. (Xem thêm kênh lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên).


1.4.47. Kênh lưu lượng đường lên (reverse traffic channel)

Kênh CDMA đường lên được sử dụng để truyền tín hiệu báo hiệu và lưu lượng của người sử dụng từ máy di động đơn lẻ tới một hoặc nhiều trạm gốc.


1.4.48. Kênh lưu lượng đường xuống (forward traffic channel)

Một kênh mã được sử dụng để truyền lưu lượng và báo hiệu từ trạm gốc tới máy di động.


1.4.49. Kênh mã (code channel)

Một phân kênh của kênh CDMA đường xuống. Một kênh CDMA đường xuống gồm có 64 kênh mã. Kênh mã 0 được chỉ định là kênh hoa tiêu. Kênh mã từ 1 đến 7 có thể được chỉ định hoặc là các kênh nhắn tin hoặc các kênh lưu lượng. Kênh mã 32 có thể được chỉ định hoặc là kênh đồng bộ hoặc là kênh lưu lượng. Các kênh mã còn lại có thể được chỉ định là kênh lưu lượng.


1.4.50. Kênh mã bổ sung đường xuống (forward supplemental code channel)

Một phần của kênh lưu lượng đường xuống, hoạt động kết hợp với một kênh cơ sở đường xuống trong cùng kênh cơ sở đường xuống, và (tuỳ chọn) với các kênh mã bổ sung đường xuống khác để cung cấp các dịch vụ tốc độ cao, và trên kênh này dữ liệu mức cao được phát.


1.4.51. Kênh truy nhập (access channel)

Một kênh CDMA đường lên được máy di động sử dụng nhằm liên lạc với trạm gốc. Kênh truy nhập được sử dụng để trao đổi các bản tin báo hiệu ngắn như khởi tạo cuộc gọi, trả lời nhắn tin, và các đăng ký. Kênh truy nhập là loại kênh truy nhập ngẫu nhiên được phân khe. 


1.4.52. Khung (frame)

Một khoảng định thời cơ bản của hệ thống. Đối với kênh truy nhập, kênh nhắn tin và kênh lưu lượng, một khung dài 20 ms. Đối với kênh đồng bộ, một khung dài 26,666... ms.


1.4.53. Loại băng tần (band class)

Một tập các kênh tần số và sơ đồ đánh số cho các kênh này.


1.4.54. Máy di động (Mobile Station - MS)

Một thiết bị được sử dụng trong khi đang di chuyển hoặc dừng lại ở một điểm bất kỳ. Máy di động bao gồm cả máy cầm tay và máy đặt trên xe.


1.4.55. Mã vòng dư (Cyclic Redundancy Code - CRC)


Một loại mã phát hiện lỗi tuyến tính, nó tạo ra bit kiểm tra chẵn lẻ bằng cách tìm phần dư của một phép chia đa thức.


1.4.56. MER (Message Error Rate)

Tỷ lệ lỗi bản tin. MER = 1- (Số lượng bản tin tốt thu được/số lượng bản tin gửi đi).


1.4.57. MSC (Mobile Switching Center)

Xem Trung tâm chuyển mạch di động.


1.4.58. Nhóm các tốc độ (rate set)

Một tập định dạng truyền dẫn kênh lưu lượng và được mô tả bởi các tham số của lớp vật lý như là: các tốc độ truyền dẫn, các đặc tính điều chế, các hệ thống mã hoá sửa lỗi.


1.4.59. Nhóm điều khiển công suất (power control group)

Là một khoảng thời gian 1,25 ms trong kênh lưu lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên. Xem Bit điều khiển công suất.


1.4.60. Nt


Mật độ phổ công suất tạp âm hiệu dụng tại đầu nối ăng ten máy di động. 


1.4.61. OCNS


Xem Bộ mô phỏng tạp âm kênh trực giao.


1.4.62. OCNS Ec


Năng lượng trung bình trên chip PN của OCNS.


1.4.63. OCNS Ec/Ior


Tỷ lệ năng lượng trung bình trên chip PN của OCNS trên mật độ phổ công suất phát tổng cộng.

1.4.64. Paging_Chip_Bit


Số lượng bit PN trên bit của kênh nhắn tin, bằng 128 ( v, trong đó v bằng 1 hoặc 2 tương ứng với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s hoặc 4800 bit/s.


1.4.65. Paging Ec


Năng lượng trung bình trên một chip của kênh nhắn tin.


1.4.66. Paging Ec/ Ior


Tỷ lệ năng lượng trung bình trên một chip của kênh nhắn tin trên mật độ phổ công suất phát tổng cộng.


1.4.67. Pilot Ec


Năng lượng trung bình trên một chip của kênh hoa tiêu.


1.4.68. Pilot Ec/ Ior


Tỷ lệ năng lượng trung bình trên một chip của kênh hoa tiêu trên mật độ phổ công suất phát tổng cộng.


1.4.69. Ppm


Phần triệu.


1.4.70. PS (pilot strength)

Công suất hoa tiêu. Xem Pilot Ec/I0.

1.4.71. Số thứ tự kênh CDMA (CDMA channel number)

Một số thứ tự tương ứng với tần số trung tâm kênh CDMA. 


1.4.72. Sync_Chip_Bit


Số lượng chip PN trong bit của kênh đồng bộ, bằng 1024.


1.4.73. Sync Ec


Năng lượng trung bình trên một chip PN cho kênh đồng bộ.


1.4.74. Sync Ec /Ior


Tỷ lệ năng lượng trung bình trên một chip PN cho kênh đồng bộ trên mật độ phổ công suất phát tổng cộng.


1.4.75. Tần số ấn định CDMA (CDMA frequency assignment)

Một đoạn phổ tần 1,23 MHz.


1.4.76. Thăm dò truy nhập (access probe)

Một lần phát lên kênh truy nhập gồm phần mào đầu và một bản tin. Lần phát này có độ dài là số nguyên lần các khung và phát đi một bản tin truy nhập.


1.4.77. Traffic_Chip_Bit


Số chip PN trên bit kênh lưu lượng, tương đương với 128 ( ( đối với Nhóm các tốc độ 1 và 85,33... ( ( đối với Nhóm các tốc độ 2. Khi tốc độ dữ liệu là 14400 bit/s hoặc 9600 bit/s, ( bằng 1; khi tốc độ dữ liệu là 7200 bit/s hoặc 4800 bit/s, ( bằng 2; khi tốc độ dữ liệu là 3600 bit/s hoặc 2400 bit/s, ( bằng 4; và khi tốc độ dữ liệu là 1800 bit/s hoặc 1200 bit/s, ( bằng 8. 


1.4.78. Traffic Ec


Năng lượng trung bình trên mỗi chip của kênh cơ sở đường xuống. Trong trường hợp khi phân kênh điều khiển công suất được giả định là được phát cùng mức công suất mà được sử dụng cho các tốc độ dữ liệu 9600 bit/s hoặc 14400 bit/s, các công thức sau đây được sử dụng.


Đối với Nhóm các tốc độ 1, nó tương ứng với 

[image: image4.wmf]n


+


11


11


 ( (năng lượng kênh cơ sở đường xuống tổng cộng cho mỗi chip PN). Trong đó, ( bằng 1 đối với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s, ( bằng 2 đối với tốc độ dữ liệu 4800 bit/s, ( bằng 4 đối với tốc độ dữ liệu 2400 bit/s, ( bằng 8 đối với tốc độ dữ liệu 1200 bit/s. Đối với Nhóm các tốc độ 2, nó tương ứng với 

[image: image5.wmf]n


+


23


23


 ( (năng lượng kênh lưu lượng đường xuống tổng cộng cho mỗi chip PN). Trong đó, ( bằng 1 đối với tốc độ dữ liệu 14400 bit/s, ( bằng 2 đối với tốc độ dữ liệu 7200 bit/s, ( bằng 4 đối với tốc độ dữ liệu 3600 bit/s, ( bằng 8 đối với tốc độ dữ liệu 1800 bit/s. Kênh cơ sở đường xuống tổng cộng bao gồm dữ liệu lưu lượng và phân kênh điều khiển công suất.


1.4.79. Traffic Ec/Ior


Tỷ lệ năng lượng trung bình trên mỗi chip của kênh cơ sở đường xuống trên mật độ phổ công suất phát tổng cộng.


1.4.80. Trạm gốc (Base Station)

Một trạm cố định được sử dụng để liên lạc với các máy di động.


1.4.81. Trung tâm chuyển mạch di động (Mobile Switching Center - MSC)

Một nhóm thiết bị nhằm cung cấp dịch vụ thoại vô tuyến.

1.5. Quy định về dung sai


Tất cả các thông số nêu trong mục 2 là chính xác trừ khi có dung sai được thông báo rõ ràng.


Dung sai đo đạc, bao gồm cả dung sai thiết bị đo, được giả thiết là (10%. Giá trị 

[image: image6.wmf]or


I


ˆ


/Ioc phải nằm trong phạm vi (0,1 dB của giá trị được nêu ra và giá trị Ioc phải nằm trong phạm vi (5 dB của giá trị được nêu ra.


1.6. Quy trình chuẩn để đo các phát xạ bức xạ 


Các thủ tục đo và hiệu chuẩn được mô tả với mục đích cung cấp một cái nhìn tổng quan về các phép đo tín hiệu bức xạ và dẫn xạ.


1.6.1. Vị trí thử nghiệm bức xạ chuẩn


Vị trí thử nghiệm phải nằm trên mặt đất bằng có các đặc tính dẫn điện đồng nhất. Nơi này không được có đường dây điện bên trên đầu và các vật kim loại khác và càng không có các tín hiệu không mong muốn càng tốt, ví dụ tạp âm đánh lửa và các sóng mang khác. Vật phản xạ như máng nước mưa và đường cáp điện phải nằm ngoài một hình elip kích thước trục dài là 60 m và kích thước trục ngắn là 52 m đối với khoảng cách thử 30 m hoặc một hình elip có trục dài 6 m và trục ngắn 5,2 m đối với khoảng cách thử 3 m. Thiết bị được thử nghiệm phải nằm tại một tiêu điểm của elip và ăng ten đo nằm trên tiêu điểm kia. Nếu muốn có thể dựng lều tại nơi thử nghiệm nhằm bảo vệ người và thiết bị. Vật liệu cho lều phải là gỗ, nhựa hoặc chất phi kim. Tất cả các đường dây điện, điện thoại và điều khiển cho khu vực này phải được chôn sâu tối thiểu 0,3 m dưới mặt đất.


Phải chuẩn bị một bàn quay, để ngang với mặt đất và có thể điều khiển từ xa. Phải chuẩn bị một bục cao 1,2 m trên bàn quay này để giữ thiết bị thử nghiệm. Cáp điện và cáp điều khiển được dùng cho thiết bị này phải kéo dài xuống bàn quay và cáp thừa phải được cuộn lại trên bàn quay đó.


Nếu thiết bị thử nghiệm được lắp trong giá hoặc tủ và khó tháo ra để thực hiện thử nghiệm trên bàn quay thì nhà sản xuất có thể quyết định thử thiết bị khi lắp trong giá hoặc tủ. Trong trường hợp này, giá hoặc tủ có thể được đặt trực tiếp lên bàn quay.


Nếu cần kiểm tra thiết bị phát có đầu nối ăng ten ngoài thì đầu ra RF của máy phát này phải được nối vào tải không bức xạ đặt trên bàn quay. Tải không bức xạ được dùng thay cho ăng ten để tránh nhiễu với các thiết bị vô tuyến khác. Cáp RF của tải này phải có độ dài càng ngắn càng tốt. Máy phát phải được dò và điều chỉnh tới giá trị đầu ra danh định của nó trước khi bắt đầu các phép thử.


1.6.2. Ăng ten dò


Đối với các ăng ten dò có thể điều chỉnh lưỡng cực băng hẹp, độ dài lưỡng cực phải được điều chỉnh theo từng tần số đo. Độ dài này có thể được xác định bằng thước định cỡ thường đi kèm với thiết bị.


Ăng ten dò phải được gắn trên một thanh ngang phi kim di động có thể nâng lên hạ xuống trên một cọc gỗ hoặc cọc phi kim khác. Cáp phải được nối vuông góc với ăng ten. Cáp phải được lắp ít nhất là 3 m xuyên qua hoặc dọc theo thanh ngang theo hướng ra xa thiết bị đang được đo. Cáp ăng ten dò sau đó có thể được hạ xuống từ cuối thanh ngang xuống mặt đất để nối với thiết bị đo cường độ trường.


Ăng ten dò cần phải quay được một góc 900 tại đầu mút của thanh ngang để cho phép đo cả tín hiệu phân cực đứng và phân cực ngang. Khi chiều dài ăng ten được lắp phân cực đứng không cho phép thanh ngang hạ thấp tới mức dò tối thiểu của nó, phải điều chỉnh độ cao tối thiểu của thanh ngang để có khoảng cách 0,3 m giữa đầu mút của ăng ten và mặt đất.


1.6.3 Đo cường độ trường


Thiết bị đo cường độ trường phải được nối vào ăng ten dò. Thiết bị đo cường độ trường phải có đủ độ nhạy và độ chọn lọc để có thể đo các tín hiệu ở các khoảng tần số cần thiết có mức thấp hơn ít nhất 10 dB dưới mức được quy định trong bất kỳ tài liệu, tiêu chuẩn, hoặc thông số tham chiếu quy trình đo này. Việc đánh giá các thiết bị đo (đo cường độ trường, ăng ten…) sẽ được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo độ chính xác phù hợp với các tiêu chuẩn hiện thời. Việc kiểm tra đánh giá này phải được tiến hành ít nhất một năm một lần.


1.6.4. Khoảng tần số đo


Khi đo các tín hiệu bức xạ từ thiết bị phát, các phép đo phải thực hiện từ tần số thấp nhất (nhưng không dưới 25 MHz) phát trong thiết bị tới hài thứ mười của sóng mang, trừ khu vực gần với sóng mang bằng (250% độ rộng băng tần cho phép.


Khi đo các tín hiệu bức xạ từ thiết bị thu, phải thực hiện từ tần số 25 MHz tới ít nhất là 6 GHz.


1.6.5. Khoảng cách thử


1.6.5.1. Khoảng cách thử 30 m


Phải thực hiện đo các tín hiệu bức xạ tại điểm cách tâm của bàn quay 30 m. Ăng ten dò sẽ được nâng lên hạ xuống từ 1 m tới 4 m với cả hướng phân cực ngang và đứng.


Thiết bị đo cường độ trường sẽ được đặt trên một bàn phù hợp hoặc giá ba chân tại chân cột ăng ten.


Khi đo độ bức xạ từ các máy thu, thiết bị đã có sẵn ăng ten phải được kiểm tra cùng với ăng ten. Thiết bị được nối với ăng ten thu ngoài thông qua cáp phải được thử khi không có ăng ten và các cổng thu trên thiết bị được thử phải được nối vào tải thuần trở không bức xạ 50 (.


1.6.5.2. Khoảng cách thử 3 m


Việc đo các tín hiệu bức xạ có thể được thực hiện tại điểm cách tâm của bàn quay một khoảng là 3 m và phải đáp ứng được 3 điều kiện sau:


- Màn chắn trên mặt đất che phủ một vùng hình elip có trục dài ít nhất 6 m và trục ngắn dài 5,2 m được dùng với ăng ten dò và bàn quay cắm cách 3 m. Ăng ten đo và bàn quay phải nằm trên trục dài và phải cách đều so với trục ngắn của vùng elip.


- Kích thước tối đa của thiết bị phải từ 3 m trở xuống. Khi đo các tín hiệu bức xạ từ các máy thu, kích thước tối đa bao gồm cả kích thước của ăng ten nếu đây là phần không thể tách rời của thiết bị.


- Thiết bị đo cường độ trường hoặc được lắp đặt dưới mặt đất tại khu vực thử nghiệm hoặc đặt cách thiết bị đang được kiểm tra và ăng ten dò với khoảng cách đủ xa để tránh làm sai lệch dữ liệu đo được.


Ăng ten dò phải được được điều chỉnh lên, xuống trong phạm vi từ 1 m tới 4 m theo cả hướng phân cực đứng và ngang. Khi ăng ten dò được đặt thẳng đứng thì độ cao tối thiểu của điểm giữa của ăng ten dò phải bằng chiều dài của nửa dưới ăng ten dò.


Khi đo phát xạ bức xạ từ máy thu, thiết bị đã có sẵn ăng ten phải được kiểm tra cùng với ăng ten. Thiết bị được nối với ăng ten thu ngoài thông qua cáp phải được kiểm tra mà không cần ăng ten và các cổng thu trên thiết bị được kiểm tra phải được nối vào tải thuần trở không bức xạ 50 (. Khoảng cách thử 3 m có thể được dùng để xác định mức độ thích hợp với các giới hạn quy định tại khoảng cách 30 m (hoặc các khoảng cách khác) với điều kiện:


- Sự biến thiên phản xạ mặt đất giữa hai khoảng cách này đã được đánh giá ở các tần số quan tâm tại khoảng cách đo, hoặc


- Hệ số hiệu chỉnh 5 dB được cộng vào giới hạn phát xạ lý thuyết để tính cả các phản xạ mặt đất trung bình.


Cường độ trường bức xạ (V/m) thay đổi tỷ lệ nghịch với khoảng cách cho nên kết quả phép đo thực hiện với khoảng cách thử nghiệm 3 m chia cho 10 cho ta giá trị tương đương khi thực hiện phép đo với khoảng cách thử nghiệm 30 m đối với cùng EIRP (Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương). Cường độ trường tại khoảng cách 30 m theo đơn vị V/m có thể được tính từ EIRP bằng công thức sau:


(V/m tại 30 m = 5773,5 ( 10EIRP(dBm)/20


1.6.6. Các bước đo tín hiệu bức xạ


Các tín hiệu bức xạ mức cao phải được đo trong phạm vi 30 m hoặc 3 m theo các bước sau:


a) Đối với mỗi tín hiệu bức xạ quan sát được, điều chỉnh lên xuống ăng ten dò để có được các chỉ số lớn nhất trên đồng hồ đo cường độ trường với ăng ten phân cực ngang. Sau đó quay bàn quay để đạt được chỉ số lớn nhất. Lặp lại quá trình điều chỉnh lên xuống ăng ten và quay bàn quay cho tới khi nhận được tín hiệu rõ nhất. Ghi lại chỉ số lớn nhất này.


b) Làm lại bước a) đối với mỗi tín hiệu bức xạ quan sát được với ăng ten phân cực đứng.


c) Tháo thiết bị đang được thử và thay bằng ăng ten nửa bước sóng. Tâm của ăng ten nửa bước sóng này nên được đặt cùng vị trí với tâm của thiết bị đang được kiểm tra.


d) Nối ăng ten nửa bước sóng vào một máy phát tín hiệu qua cáp không bức xạ thay thế cho thiết bị kiểm tra. Với các ăng ten phân cực ngang tại hai đầu và với máy phát được điều chỉnh phù hợp với tín hiệu bức xạ quan sát được, điều chỉnh lên xuống ăng ten dò để đọc được chỉ số lớn nhất trên đồng hồ đo cường độ trường. Điều chỉnh mức tín hiệu đầu ra của máy phát cho tới khi đọc được chỉ số lớn nhất đã ghi lại trước đó tại các điều kiện này. Ghi lại công suất đầu ra của máy phát.


e) Lặp lại bước d) ở trên với cả hai ăng ten phân cực đứng.


f) Tính công suất vào ăng ten đẳng hướng tham chiếu chuẩn bằng cách:


- Trước tiên giảm các thông số đo được trong các bước d) và e) ở trên bằng cách lắp bộ suy hao vào cáp nối giữa máy phát và ăng ten, và


- Tiếp đến cộng với độ tăng ích của ăng ten nguồn đang dùng bằng với ăng ten đẳng hướng chuẩn. Vì vậy chỉ số thu được là công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) đối với tín hiệu giả đang được đo.


g) Lặp lại từ bước a) tới bước f) ở trên đối với tất cả các tín hiệu thu được từ thiết bị đang được kiểm tra.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT


2.1. Yêu cầu kỹ thuật cho phần thu CDMA


2.1.1. Các yêu cầu về tần số


2.1.1.1. Băng tần


Máy di động phải thu được các kênh CDMA trong băng tần 869 – 894 MHz. 


2.1.2. Các yêu cầu về thu


2.1.2.1. Chuyển giao ở trạng thái rỗi trong chế độ giám sát kênh nhắn tin liên tục


Các phép thử này phải được thực hiện đối với các máy di động có thể vận hành ở chế độ giám sát kênh nhắn tin liên tục khi ở trạng thái rỗi.


a) Định nghĩa


Khi ở trạng thái rỗi, máy di động liên tục dò tín hiệu kênh hoa tiêu mạnh nhất tại tần số CDMA hiện được ấn định. Máy di động sẽ quyết định chuyển giao khi phát hiện thấy một tín hiệu kênh hoa tiêu đủ mạnh hơn tín hiệu đang giám sát.


Phép thử 1: xác định máy di động không thực hiện quá nhiều chuyển giao khi ở trạng thái rỗi qua lại giữa hai kênh hoa tiêu làm cho nó không thể nhận các bản tin trên các kênh CDMA đường xuống bằng cách kiểm tra số lần chuyển giao được thực hiện và tỷ lệ lỗi bản tin của kênh nhắn tin.


Phép thử 2: xác định máy di động sẽ thực hiện chuyển giao khi Ec/I0 của một kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh hoa tiêu lân cận vượt quá Ec/I0 của kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh hoa tiêu đang sử dụng là 3 dB, khi đo tại đầu nối ăng ten máy di động trong một khoảng thời gian hơn một giây. Quá trình này được hoàn tất bằng cách kiểm tra số lần chuyển giao được thực hiện và tỷ lệ lỗi tin nhắn của kênh nhắn tin. 


b) Phương pháp đo


1. Nối hai trạm gốc và một bộ tạo AWGN vào đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 19. Kênh xuống từ trạm gốc 1 có một chỉ số lệch PN hoa tiêu bất kỳ P1, và được gọi là Kênh 1. Kênh xuống từ trạm gốc 2 có P2, và được gọi là Kênh 2.


2. Đặt tốc độ dữ liệu kênh nhắn tin của Kênh 1 và Kênh 2 ở mức 4800 bit/s.


3. Gửi liên tục 5 bản tin mào đầu trong các gói bản tin đồng bộ trên kênh nhắn tin cơ sở của cả hai trạm gốc. Nội dung bản tin phải đúng như quy định tại 6.5.2. Lưu ý rằng P1 được ghi vào bản tin danh sách lân cận chung cho trạm gốc 2 và P2 được ghi vào bản tin danh sách lân cận chung cho trạm gốc 1.


4. Đặt các thông số cho phép thử 1 như quy định tại Bảng 1. Như quy định Hình 1, các mức Ec/I0 của kênh hoa tiêu của Kênh 1 và Kênh 2 sẽ chuyển tiếp mỗi 100 ms.


5. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ bản nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tùy chọn 2) và phục hồi các thông số PAG_1, PAG_4 và PAG_7 và sau đó kết thúc cuộc gọi.


6. Ngay sau khi kết thúc cuộc gọi, thử ít nhất 10 chu trình (20 lần chuyển tiếp Pilot Ec/I0).


7. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ bản nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tùy chọn 2) và phục hồi các thông số PAG_1, PAG-2, PAG_4 và PAG_7 và sau đó kết thúc cuộc gọi.


8. Đặt các tham số cho phép thử 2 như quy định tại Bảng 1. Như quy định tại Hình 2 mức Ec/I0 của Kênh 1 sẽ chuyển tiếp giữa trạng thái 1 và trạng thái 2 trong đó trạng thái 1 kéo dài 5 giây và trạng thái 2 kéo dài 10 giây. Lặp lại từ bước 5 tới bước 7.


Bảng 1 - Các thông số phép thử đối với chuyển giao ở trạng thái rỗi trong chế độ giám sát kênh nhắn tin liên tục


		

		Phép đo 1

		Phép đo 2



		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image7.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		3 cho S1

0 cho S2

		0 cho S1

3 cho S2

		3 cho S1

-16,7 cho S2

		0 cho S1

- 4,7 cho S2



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7

		-7

		-7

		-7



		Paging Ec/Ior

		dB

		-12

		-12

		-12

		-12



		Ioc

		dB/1,23 MHz

		-55

		-55



		Pilot Ec/I0

		dB

		-10 cho S1

-13 cho S2

		-13 cho S1

-10 cho S2

		-10 cho S1

-25 cho S2

		-13





CHÚ THÍCH: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.


[image: image8.wmf]Kªnh hoa tiªu


Kªnh 1


Kªnh hoa tiªu


Kªnh 2


Pilot E


c


/I


0


 = -10dB


3dB


100


100


100


Thêi gian (ms)




Hình 1 - Chuyển giao ở trạng thái rỗi trong chế độ giám sát 
kênh nhắn tin liên tục (phép thử 1)

[image: image9.wmf]12dB


Kªnh hoa tiªu


Kªnh 1


Kªnh hoa tiªu


Kªnh 2


Pilot E


c


/I


0


 = -13 dB


3dB


5


10


5


Thêi gian (s)




Hình 2 - Chuyển giao ở trạng thái rỗi trong chế độ 
giám sát kênh nhắn tin liên tục (phép thử 2)


c) Yêu cầu kỹ thuật


Số lần chuyển giao ở trạng thái rỗi trong phép thử được cho bởi (PAG_7, với (PAG_7 là số gia của thông số PAG_7 trong thời gian thử.


MER của kênh nhắn tin được tính theo công thức:




[image: image10.wmf]5/20


PAG_4


PAG_2


-


PAG_1


-


1


R


ME


´


D


D


D


=




trong đó (PAG_1, (PAG_2 và (PAG_4 tương ứng là số gia của các thông số PAG_​1, PAG​_2, và PAG_4 trong phép thử và phân số 5/20 là số bản tin trung bình trong 10 ms.


Phép thử 1: Máy di động không được phép chuyển giao ở trạng thái rỗi. Tỷ lệ lỗi bản tin trong kênh nhắn tin phải ( 0,1.


Phép thử 2: Số lần chuyển giao ở trạng thái rỗi phải bằng số lần chuyển tiếp Ec/I0 hoa tiêu. Tỷ lệ lỗi bản tin trong kênh nhắn tin phải ( 0,1.


2.1.2.2. Chuyển giao ở trạng thái rỗi trong chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin


Phép thử này phải được thực hiện đối với các máy di động có thể hoạt động ở chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin.


a) Định nghĩa


Khi ở trạng thái rỗi, máy di động dò tín hiệu kênh hoa tiêu mạnh nhất tại tần số CDMA hiện được ấn định trong khoảng các khe ấn định. Máy di động quyết định chuyển giao khi phát hiện thấy một tín hiệu kênh hoa tiêu đủ mạnh hơn tín hiệu đang giám sát.


Phép thử này xác định máy di động sẽ thực hiện chuyển giao bất cứ khi nào Ec/I0 của một hoa tiêu trong nhóm kênh hoa tiêu lân cận vượt quá Ec/I0 của nhóm kênh hoa tiêu đang sử dụng là 3 dB, khi đo tại đầu nối ăng ten, bằng cách đo số lần chuyển giao được thực hiện trong một khoảng thời gian cố định.

b) Phương pháp đo


1. Nối hai trạm gốc và một bộ tạo AWGN vào đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 19. Kênh xuống từ trạm gốc 1 có một chỉ số lệch PN hoa tiêu bất kỳ P1, và được gọi là Kênh 1. Kênh xuống từ trạm gốc 2 có P2, và được gọi là Kênh 2.


2. Đặt tốc độ dữ liệu kênh nhắn tin của Kênh 1 và Kênh 2 ở mức 4800 bit/s.


3. Đặt MAX_SLOT_CYCLE_INDEX ở mức 0 trong bản tin thông số hệ thống (chu kỳ mỗi khe dài 1,28 giây).


4. Gửi 5 bản tin mào đầu liên tục trên Kênh nhắn tin cơ sở của cả Kênh 1 và Kênh 2. Dạng bản tin phải đúng như quy định tại  2.4.5.2.


5. Gửi một Bản tin chung không có chứng thực bản tin có các trường CLASS_0_DONE, CLASS_1_DONE, TMSI_DONE, và BROADCAST_DONE được đặt tại mức “1” tại đầu mỗi khe kênh nhắn tin ấn định cho máy di động trong mỗi chu kỳ khe trên kênh nhắn tin cơ sở của cả Kênh 1 và Kênh 2.


6. Đặt các thông số phép thử như quy định tại Bảng 2 và Hình 3.


7. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ bản nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tùy chọn 2) và phục hồi thông số PAG_7 và sau đó kết thúc cuộc gọi.


8. Thực hiện phép thử đúng 20 lần chuyển tiếp Ec/I0 hoa tiêu của Kênh 1, bắt đầu và kết thúc với Ec/I0 hoa tiêu Kênh 1 ở mức -25 dB. Cho phép 3 giây sau chuyển tiếp cuối cùng trước khi thực hiện bước 9.


9. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ bản nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tùy chọn 2) và phục hồi thông số PAG_7, và sau đó kết thúc cuộc gọi.


Bảng 2 - Các thông số phép thử đối với chuyển giao ở trạng thái rỗi 
trong chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin


		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image11.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		3 cho S1

-16,7 cho S2

		0 cho S1

-4,7 cho S2



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7

		-7



		Paging Ec/Ior

		dB

		-12

		-12



		Ioc

		dB/1,23 MHz

		-55



		Pilot Ec/Io

		dB

		-10 cho S1

-25 cho S2

		-13








CHÚ THÍCH: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.


[image: image12.wmf]Kªnh hoa tiªu


Kªnh 1


Kªnh hoa tiªu


Kªnh 2


Pilot E


c


/I


0


 = -13 dB


3


9


Thêi gian (s)


9


3 dB




Hình 3 - Chuyển giao ở trạng thái rỗi trong chế độ giám sát 
trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin


c) Yêu cầu kỹ thuật


Số lần chuyển giao ở trạng thái rỗi trong một phép thử được cho bởi (PAG_7, với (PAG_7 là số gia của thông số PAG_7 trong thời gian phép thử.


Số lần chuyển giao ở trạng thái rỗi phải lớn hơn hoặc bằng 18.


2.1.2.3. Phát hiện kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh lân cận và phát hiện không chính xác trong chuyển giao mềm


a) Định nghĩa


Phép thử này đo thời gian phát hiện kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh hoa tiêu tại 3 giá trị hoa tiêu Ec/I0, đối với cấu hình phép thử ngưỡng bổ sung tĩnh. Thời gian phát hiện một kênh hoa tiêu là khoảng thời gian tính từ thời điểm kênh hoa tiêu tăng tới mức Ec/I0 nhất định cho tới thời điểm máy di động gửi một bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu chứa kênh hoa tiêu này. Kiểm tra tính chính xác pha PN của kênh hoa tiêu trong tập kênh ứng cử được ghi trong bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu cũng được thực hiện.


Việc phát hiện chính xác một kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh lân cận được định nghĩa như là thu được một kênh hoa tiêu với giá trị Ec/I0 lớn hơn giá trị do T_ADD quy định. Giá trị của T_ADD được quy định ở mức 28 (-14 dB) như quy định tại 2.4.5.2. Phát hiện không chính xác một kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh lân cận được định nghĩa như là thu được một kênh hoa tiêu với giá trị Ec/I0 nhỏ hơn giá trị do T_ADD quy định.


b) Phương pháp đo


1. Nối hai trạm gốc và một bộ tạo AWGN vào đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 19. Kênh xuống từ trạm gốc 1 có một chỉ số lệch PN hoa tiêu bất kỳ P1, và được gọi là Kênh 1. Kênh xuống từ trạm gốc 2 có P2, và được gọi là Kênh 2.


2. Đặt giá trị T_TDROP trong bản tin thông số hệ thống tại mức 1 (1 giây)


3. Đặt trạm gốc sao cho nó không gửi đi bất kỳ Bản tin hướng dẫn chuyển giao mở rộng hoặc Bản tin hướng dẫn chuyển giao chung để trả lời bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu do máy di động yêu cầu.


4. Thực hiện một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ bản nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tùy chọn 2) với tốc độ dữ liệu chỉ 9600 bit/s.


5. Đặt các thông số phép thử như quy định tại Bảng 3 và thay đổi cường độ kênh hoa tiêu của Kênh 2 như mô tả tại Hình 4 với T lớn hơn hoặc bằng 0,8 giây.


6. Gửi lệnh yêu cầu đo kênh hoa tiêu như mô tả tại Hình 4.


7. Ghi lại thời gian truyền và nội dung của mỗi bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu do máy di động gửi đi.


8. Đặt các thông số phép thử cho phép thử 2 như nêu tại Bảng 4 và thay đổi cường độ kênh hoa tiêu của Kênh 2 như nêu tại Hình 4 với T lớn hơn hoặc bằng 0,85 giây. Lặp lại các bước 6 và 7.


9. Đặt các thông số phép thử cho phép thử 3 như quy định tại Bảng 5 và thay đổi cường độ kênh hoa tiêu của Kênh 2 như mô tả tại Hình 5 với T bằng 15 giây. Lặp lại các bước 6 và 7 cho 20 chu trình của Ec/I0 kênh hoa tiêu Kênh 2.


Bảng 3 - Các thông số phép thử đối với phát hiện kênh hoa tiêu trong nhóm kênh lân cận (phép thử 1)


		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image13.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		1,4 cho S1

-1,8 cho S2

		0,4 cho S1

-( cho S2



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-7

		N/A



		Ioc

		dB/1,23 MHz

		-55



		Pilot Ec/Io

		dB

		-11

		-12 cho S1

-( cho S2





CHÚ THÍCH: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.


Bảng 4 - Các thông số phép thử đối với phát hiện kênh hoa tiêu
trong nhóm kênh lân cận (phép thử 2)


		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image14.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		0,22 cho S1

-1,8 cho S2

		-2,3 cho S1

-( cho S2



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-7

		N/A



		Ioc

		dB/1,23 MHz

		-55



		Pilot Ec/Io

		dB

		-11

		-13,5 cho S1

-( cho S2





CHÚ THÍCH: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.


Bảng 5 - Các thông số phép thử đối với việc phát hiện không chính xác kênh hoa tiêu trong nhóm kênh lân cận (phép thử 3)


		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image15.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		-0,9 cho S1

-1,8 cho S2

		-6,4 cho S1

-( cho S2



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-7

		N/A



		Ioc

		dB/1,23 MHz

		-55



		Pilot Ec/Io

		dB

		-11

		-16,5 cho S1

- ( cho S2





CHÚ THÍCH: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.


[image: image16.wmf]LÖnh yªu cÇu ®o kªnh hoa tiªu


Kªnh hoa tiªu E


c


/I


0


Kªnh hoa tiªu Kªnh 2


Kªnh hoa tiªu Kªnh 1


T_ADD


T_DROP


T


1


4


Thêi gian (s)




Hình 4 - Phát hiện kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh lân cận

[image: image17.wmf]LÖnh yªu cÇu ®o kªnh hoa tiªu


T


1


4


Kªnh hoa tiªu E


c


/I


0


Kªnh hoa tiªu Kªnh 1


Kªnh hoa tiªu Kªnh 2


T_ADD


T_DROP


Thêi gian (s)




Hình 5 - Phát hiện không chính xác kênh hoa tiêu trong nhóm kênh lân cận


c) Yêu cầu kỹ thuật


Trừ P1 và P2, không kênh hoa tiêu nào được thông báo trong mọi bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu.


Phép thử 1:


1. Tỷ lệ phát hiện hợp lệ trong khoảng thời gian 0,8 giây phải lớn hơn 90% với độ tin cậy 95%.


2. Tất cả các bản bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu được gửi đi để trả lời lệnh yêu cầu đo kênh hoa tiêu chỉ bao gồm P1.


3. Pha hoa tiêu PN được thông báo cho P2 trong bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu của nó nhỏ hơn hoặc bằng (1 chip tính từ độ dịch thực tế.


Phép thử 2: 


Tỷ lệ phát hiện hợp lệ trong khoảng thời gian 0,85 giây phải lớn hơn 50% với độ tin cậy 95%.


Phép thử 3: 


Trong phép thử không được phép có nhiều hơn một bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu chứa P2.


2.1.2.4. Phát hiện kênh hoa tiêu và phát hiện không chính xác kênh hoa tiêu trong nhóm kênh ứng cử trong chuyển giao mềm


a) Định nghĩa


Phép thử này đo thời gian phát hiện một kênh hoa tiêu trong nhóm kênh đưa ra để lựa chọn đối với cấu hình phép thử ngưỡng tĩnh so sánh. Thời gian phát hiện một kênh hoa tiêu là khoảng thời gian tính từ thời điểm kênh hoa tiêu tăng tới mức Ec/I0 xác định cho tới thời điểm máy di động gửi một bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu này. Thực hiện phép thử tính chính xác pha PN của kênh hoa tiêu trong nhóm kênh hoạt động được ghi trong bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu.


Việc phát hiện chính xác một kênh hoa tiêu trong được định nghĩa như là phát hiện một kênh hoa tiêu trong nhóm kênh đưa ra để lựa chọn với Ec/I0 lớn hơn Ec/I0 của một kênh hoa tiêu của nhóm kênh hoạt động ít nhất là 0,5 ( T_COMP dB. Giá trị của T_COMP được đặt ở mức 5 (-2,5 dB) như quy định tại 2.4.5.2. Phát hiện không chính xác một kênh hoa tiêu trong nhóm kênh đưa ra để lựa chọn được định nghĩa như là phát hiện được một kênh hoa tiêu với Ec/I0 lớn hơn Ec/I0 của bất kỳ kênh hoa tiêu của nhóm kênh hoạt động ít hơn 0,5 ( T_COMP.


b) Phương pháp đo


1. Nối hai trạm gốc và một bộ tạo AWGN vào đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 19. Kênh xuống từ trạm gốc 1 có một chỉ số lệch PN hoa tiêu bất kỳ P1 và được gọi là Kênh 1. Kênh xuống từ trạm gốc 2 có P2 và được gọi là Kênh 2.


2. Đặt trạm gốc sao cho không gửi đi bất kỳ Bản tin hướng dẫn chuyển giao mở rộng hoặc Bản tin hướng dẫn chuyển giao chung để trả lời bản tin nhắn đo cường độ kênh hoa tiêu do máy điện thoại di động gửi tới.


3. Đặt các thông số phép thử cho phép thử 1 như nêu tại Bảng 6 và thay đổi cường độ kênh hoa tiêu của Kênh 2 như nêu tại Hình 6. 


4. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tùy chọn 2) chỉ với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


5. Gửi bản tin hướng dẫn chuyển giao chung chỉ liệt kê kênh hoa tiêu P1 như nêu tại Hình 6.


6. Ghi lại thời gian truyền và nội dung của mỗi bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu do máy di động gửi đi.


7. Đặt các thông số cho phép thử 2 như nêu tại Bảng 7 và thay đổi cường độ kênh hoa tiêu của Kênh 2 như nêu tại Hình 7. 


8. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tùy chọn 2) chỉ với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s. 


9. Gửi bản tin hướng dẫn chuyển giao chung chỉ liệt kê kênh hoa tiêu P1 như nêu tại Hình 7.


10. Ghi lại thời gian truyền và nội dung của mỗi bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu do máy di động gửi đi.


Bảng 6 - Các thông số phép thử đối với phát hiện kênh hoa tiêu 
trong nhóm kênh đưa ra để lựa chọn


		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image18.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		-3,1 cho S1

-4,8 cho S2

		-0,1 cho S1

-4,8 cho S2



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		- 7

		N/A



		Ioc

		dBm/1,23 MHz

		-55



		Pilot Ec/Io

		dB

		-14

		-11 cho S1

-14 cho S2





CHÚ THÍCH: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.


Bảng 7 - Các thông số phép thử đối với việc phát hiện không chính xác 
kênh hoa tiêu của nhóm các kênh đưa ra để lựa chọn


		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image19.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		-4,2 cho S1

-4,8 cho S2

		-2,7 cho S1

-4,8 cho S2



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-7

		N/A



		Ioc

		dB/1,23 MHz

		-55



		Pilot Ec/Io

		dB

		-14

		-12,5 cho S1

-14 cho S2





CHÚ THÍCH: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.


[image: image20.wmf]1


4


B¶n tin h­íng chuyÓn giao më réng


Thêi gian (s)


2,5


Kªnh hoa tiªu Kªnh 2


Kªnh hoa tiªu E


c


/I


0


Ng­ìng so s¸nh kªnh


hoa tiªu


Kªnh hoa tiªu Kªnh 1


0,5 x T_COMP dB




Hình 6 - Phát hiện kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh đưa ra 
để lựa chọn (phép thử 1)

[image: image21.wmf]B¶n tin h­íng chuyÓn giao më réng


Thêi gian (s)


4


1


2,5


Kªnh hoa tiªu Kªnh 2


Kªnh hoa tiªu E


c


/I


0


Ng­ìng so s¸nh kªnh


hoa tiªu


0,5 x T_COMP dB


Kªnh hoa tiªu Kªnh 1




Hình 7 - Phát hiện không chính xác kênh hoa tiêu trong nhóm 
các kênh đưa ra để lựa chọn (phép thử 2)


c) Yêu cầu kỹ thuật


Phép thử 1: 


1. Tỷ lệ phát hiện chính xác trong 2,5 giây phải lớn hơn 90% với độ tin cậy 95%. 


2. Pha hoa tiêu của PN trong P2 trong bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu của nó phải nhỏ hơn hoặc bằng (1 chip tính từ độ dịch thực tế.


Phép thử 2: Tỷ lệ phát hiện không chính xác trong 2,5 giây phải lớn hơn 80% với độ tin cậy 95%. Nói cách khác, xác suất bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu gửi đi có chứa P2 trong vòng 2,5 giây là 20% hoặc ít hơn với độ tin cậy 95%.


2.1.2.5. Phát hiện mất kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh đang hoạt động trong chuyển giao mềm


a) Định nghĩa


Phép thử này đo thời gian phát hiện mất kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh đang hoạt động đối với cấu hình phép thử mất ngưỡng tĩnh. Thời gian phát hiện mất kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh đang hoạt động là khoảng thời gian tính từ khi kênh hoa tiêu giảm tới mức Ec/I0 cho trước cho tới khi máy di động gửi đi bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu thông báo kênh hoa tiêu này bị xoá đi từ nhóm cách kênh đang hoạt động. Kiểm tra tính chính xác của pha PN và cường độ của các kênh hoa tiêu của nhóm kênh đang hoạt động được ghi trong bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu cũng được thực hiện.


Máy di động gửi đi một bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu khi giá trị Ec/I0 của kênh hoa tiêu trong nhóm kênh đang hoạt động giảm xuống dưới một giá trị T_DROP trong một chu kỳ thời gian T_TDROP. Giá trị của T_DROP được đặt ở 32 (-16 dB) như nêu trong 2.4.5.2. Giá trị của T_TDROP được đặt ở 3 (4 giây) như nêu trong 2.4.5.2.


b) Phương pháp đo


1. Nối hai trạm gốc và một bộ tạo AWGN vào đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 19. Kênh xuống từ trạm gốc 1 có một chỉ số lệch PN hoa tiêu bất kỳ P1, và được gọi là Kênh 1. Kênh xuống từ trạm gốc 2 có P2 và được gọi là Kênh 2.


2. Thiết lập trạm gốc để không gửi đi bất kỳ Bản tin hướng dẫn chuyển giao mở rộng hoặc Bản tin hướng dẫn chuyển giao chung nào trả lời bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu do máy di động gửi tới.


3. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tùy chọn 2) với tốc dữ liệu 9600 bit/s.


4. Gửi một Bản tin hướng dẫn chuyển giao chung tới máy di động, chỉ ra các kênh hoa tiêu sau đây trong nhóm các kênh đang hoạt động:

		Thông số

		Giá trị (thập phân)



		PILOT_PN

		P1



		PILOT_PN

		P2





5. Đặt các thông số cho phép thử 1 như Bảng 8.


6. Ghi lại các bản tin kênh lưu lượng đường lên trong 5 phút.


7. Đặt các thông số cho phép thử 2 như Bảng 9 và Hình 8.


8. Gửi bản tin hướng dẫn chuyển giao chung tới máy di động như nêu tại Hình 8, với các kênh hoa tiêu sau trong nhóm các kênh đang hoạt động:

		Thông số

		Giá trị (thập phân)



		PILOT_PN

		P1



		PILOT_PN

		P2







9. Ghi lại thời gian truyền và nội dung của mỗi bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu do máy di động gửi đi.


Bảng 8 - Các thông số phép thử cho việc phát hiện không chính xác 
mất kênh hoa tiêu trong nhóm kênh đang hoạt động (phép thử 1)


		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image22.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		-0,5

		-4,5



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-7

		-7



		Ioc

		dB/1,23 MHz

		-55



		Pilot Ec/Io

		dB

		-11

		-15





CHÚ THÍCH: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. 


Bảng 9 - Các thông số phép thử đối với phát hiện mất kênh hoa tiêu 
trong nhóm kênh đang hoạt động (phép thử 2)


		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image23.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		-1,0 cho S1

2,9 cho S2

		-7,0 cho S1

2,9 cho S2



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-7

		-7



		Ioc

		dB/1,23 MHz

		-55



		Pilot Ec/Io

		dB

		-11

		-17 cho S1

-11 cho S2





CHÚ THÍCH: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp. S1 và S2 biểu thị hai trạng thái mức công suất.

[image: image24.wmf]Kªnh hoa tiªu Kªnh 1


Kªnh hoa tiªu E


c


/I


0


T_ADD


T_DROP


Kªnh hoa tiªu Kªnh 2


7


2


1


Thêi gian (s)


B¶n tin h­íng chuyÓn giao më réng




Hình 8 - Phát hiện mất kênh hoa tiêu trong nhóm 
các kênh đang hoạt động (phép thử 2)


c) Yêu cầu kỹ thuật


Phép thử 1: Máy di động không được gửi bất kỳ bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu nào trong thời gian phép thử.


Phép thử 2: 


1. Tỷ lệ phát hiện mất kênh hoa tiêu trong vòng 7 giây phải lớn hơn 80% với độ tin cậy 95%. 


2. Pha hoa tiêu của PN cho P2 trong bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu của nó phải nhỏ hơn hoặc bằng (1 chip.


3. Giá trị Ec/I0 của kênh hoa tiêu ghi cho P1 và P2 trong bản tin đo cường độ kênh hoa tiêu phải nhỏ hơn hoặc bằng (1,5 dB so với giá trị cài đặt.


2.1.2.6. Chuyển tần số làm việc ở trạng thái rỗi


Phép thử này phải được thực hiện đối với mỗi loại băng tần máy di động có khả năng làm việc.


a) Định nghĩa


Khi ở trạng thái rỗi, máy di động dò tìm tín hiệu kênh hoa tiêu mạnh nhất tại tần số CDMA hiện tại. Máy di động sẽ quyết định chuyển trạng thái rỗi khi phát hiện thấy một tín hiệu kênh hoa tiêu đủ mạnh hơn tín hiệu đang giám sát. Tuy nhiên, có các cấu hình hệ thống trong đó một trạm gốc lân cận không thể sử dụng tần số CDMA hiện tại đang ấn định. Trong trường hợp này, bản tin danh sách lân cận mở rộng hoặc bản tin danh sách lân cận chung có thể chứa đựng nhận dạng của trạm gốc lân cận tại tần số CDMA khác. Máy di động cũng dò tần số CDMA này của trạm gốc lân cận.


Phép thử 1 cho thấy rằng máy di động nhanh chóng thực hiện chuyển giao sang một kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh lân cận của tần số CDMA khác bất cứ khi nào Ec/I0 của tất cả các kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh đang hoạt động và nhóm các kênh lân cận của tần số CDMA ấn định hiện tại nhỏ hơn mức Ec/I0 xác định nào đó.


Phép thử 2 cho thấy rằng máy di động nhanh chóng thực hiện chuyển giao sang kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh lân cận của tần số CDMA khác bất cứ khi nào Ec/I0 của tất cả các kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh đang hoạt động và nhóm các kênh lân cận của tần số CDMA ấn định hiện tại nhỏ hơn mức Ec/I0 xác định nào đó và nhỏ hơn mức Ec/I0 của một kênh hoa tiêu trong nhóm các kênh lân cận của tần số CDMA khác.


Các phép thử sau đây có thể trực tiếp áp dụng tiếp đối với các máy di động hoạt động trong Chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin. Đối với các máy di động không hoạt động trong Chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin, cũng áp dụng các bước phép thử như vậy nhưng bản tin kiểm tra (Audit) phải được gửi trong chuỗi khe bất kỳ cách nhau 1,28 giây.


b) Phương pháp đo


1. Nối hai trạm gốc và một bộ tạo AWGN vào đầu cuối ăng ten của máy di động như Hình 19. Kênh đường xuống từ trạm gốc 1 có một chỉ số lệch PN hoa tiêu bất kỳ P1 và được gọi là Kênh 1. Kênh xuống từ trạm gốc 2 có P2 và được gọi là Kênh 2. Trạm gốc 1 sử dụng tần số f1 bất kỳ và trạm gốc 2 sử dụng một tần số f2 bất kỳ khác.


2. Số kênh nhắn tin của Kênh 1 và Kênh 2 phải giống nhau. Đặt mức dữ liệu kênh nhắn của Kênh 1 và Kênh 2 tại mức 4800 bit/s.


3. Đặt MAX_SLOT_CYCLE_INDEX ở mức 0 trong bản tin thông số hệ thống (mỗi vòng khe dài 1,28 giây). Đặt GEN_NGHBR_LIST ở mức 1 trong bản tin thông số hệ thống.


4. Gửi liên tục 5 bản tin mào đầu trên kênh nhắn tin cơ sở của cả Kênh 1 và Kênh 2. Dạng bản tin phải đúng như quy định tại  2.4.5.2 trừ bản tin danh sách lân cận chung. Đối với Kênh 1, Bản tin danh sách lân cận chung phải có các giá trị trường sau:

		Trường

		Giá trị (thập phân)



		PILOT_INC

		12 (768 chip)



		NGHBR_SRCH_MODE

		1 (bao gồm ưu tiên tìm kiếm)



		NGHBR_CONFIG_PN_INCL

		1 (bao gồm dịch chuyển PN)



		FREQ_FIELDS_INCL

		1 (bao gồm tần số)



		USE_TIMING

		0 (tắt định thời tín hiệu báo nhảy)



		NUM_NGHBR

		7 (bẩy trạm lân cận)



		NGHBR_CONFIG

		0 (như hiện tại)



		NGHBR_PN

		P2



		SEARCH PRIORITY

		1 (trung bình)



		FREQ_INCL

		1 (bao gồm tần số)



		NGHBR_BAND

		x (x là loại băng tần)



		NGHBR_FREQ

		f2



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P3



		SEARCH_PRIORITY

		3 (rất cao)



		FREQ_INCL

		0 (không bao gồm tần số)



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P4



		SEARCH_PRIORITY

		3



		FREQ_INCL

		0



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P5



		SEARCH_PRIORITY

		3



		FREQ_INCL

		0



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P6



		SEARCH_PRIORITY

		3



		FREQ_INCL

		0



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P7



		SEARCH_PRIORITY

		3



		FREQ_INCL

		0



		Trường

		Giá trị (thập phân)



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P8



		SEARCH_PRIORITY

		3



		FREQ_INCL

		0





Đối với Kênh 2, Bản tin danh sách lân cận chung phải có các giá trị trường sau: 


		Trường

		Giá trị (thập phân)



		PILOT_INC

		12 (768 chip)



		NGHBR_SRCH_MODE

		1 (bao gồm ưu tiên tìm kiếm)



		NGHBR_CONFIG_PN_INCL

		1 (bao gồm dịch chuyển PN)



		FREQ_FIELDS_INCL

		1 (bao gồm tần số)



		USE_TIMING

		0 (tắt định thời tín hiệu báo nhảy)



		NUM_NGHBR

		7 (bẩy trạm lân cận)



		NGHBR_CONFIG

		0 (như hiện tại)



		NGHBR_PN

		P1



		SEARCH_PRIORITY

		1 (trung bình)



		FREQ_INCL

		1 (bao gồm tần số)



		NGHBR_BAND

		x (x là loại băng tần)



		NGHBR_FREQ

		f1



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P3



		SEARCH_PRIORITY

		3 (rất cao)



		FREQ_INCL

		0



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P4



		SEARCH_PRIORITY

		3



		FREQ_INCL

		0



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P5



		SEARCH_PRIORITY

		3



		FREQ_INCL

		0



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P6



		SEARCH_PRIORITY

		3



		Trường

		Giá trị (thập phân)



		FREQ_INCL

		0



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P7



		SEARCH_PRIORITY

		3



		FREQ_INCL

		0



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P8



		SEARCH_PRIORITY

		3



		FREQ_INCL

		0





5. Đặt các tham số Kênh 1 tại các giá trị tối đa đối với phép thử 1 trong Bảng 10 (

[image: image25.wmf]oc


oc


I


/


I


ˆ


bằng 0 dB). Đặt các thông số Kênh 2 tại các giá trị tối thiểu đối với phép thử 1 trong Bảng 10 (

[image: image26.wmf]oc


oc


I


/


I


ˆ


bằng –18 dB).


6. Thiết lập một cuộc gọi tới máy di động, phục hồi các thông số PAG_3 và PAG_7, và sau đó kết thúc cuộc gọi.


7. Gửi một bản tin nhắn tin chung mà không có chứng thực bản tin với các trường CLASS_0_DONE, CLASS_1_DONE, TMSI_DONE, và BROADCAST_DONE được đặt tại mức “1” ở đầu mỗi khe kênh nhắn tin của máy di động trên kênh nhắn tin cơ bản của Kênh 1. Gửi một bản tin kiểm tra tới máy di động như là một bản tin yêu cầu xác nhận kế tiếp sau bản tin nhắn tin chung mà không ghi lại bản tin với các trường CLASS_0_DONE, CLASS_1_DONE, TMSI_DONE, và BROADCAST_DONE được đặt tại mức “1” ở đầu mỗi khe kênh nhắn tin ấn định của máy di động trên kênh nhắn tin cơ sở của Kênh 2.


8. Đặt các thông số đối với phép thử 1 như nêu tại Bảng 10. Như trong Hình 9, các mức Kênh 1 và Kênh 2 phải chuyển trong mỗi 2,56 giây tương ứng với mỗi khe ấn định thứ hai của máy di động. Các mức này phải chuyển sau khi gửi bản tin trang chung và trước khi bắt đầu của khe ấn định tiếp theo.


9. Thực hiện phép thử it nhất 10 chu trình (20 chuyển tiếp Ec/I0 kênh hoa tiêu), kết thúc với Ec/I0 kênh hoa tiêu Kênh 1 tại -10 dB. 


10. Thiết lập một cuộc gọi tới máy di động, phục hồi thông số PAG_3 và PAG_7 và sau đó kết thúc cuộc gọi.


11. Đặt các thông số Kênh 1 ở mức giá trị tối đa đối với phép thử 2 trong Bảng 10 (Ior/Ioc bằng 0 dB). Đặt các thông số Kênh 2 ở các giá trị tối thiểu đối với phép thử 2 trong Bảng 10 (Ior/Ioc bằng –6 dB).


12. Đặt các thông số đối với phép thử 2 như nêu tại Bảng 10. Như trong Hình 10, các mức Kênh 1 và Kênh 2 phải chuyển mỗi 10,24 giây tương ứng với mỗi khe ấn định thứ tám của máy di động. Các mức này phải chuyển tiếp sau khi gửi bản tin trang chung và trước khi bắt đầu của khe ấn định tiếp theo.


13. Thực hiện phép thử ít nhất 8 vòng (16 chuyển tiếp E0/I0 kênh hoa tiêu), kết thúc với Ec/I0 kênh hoa tiêu Kênh 1 tại -10 dB. 


14. Thiết lập một cuộc gọi tới máy di động, phục hồi thông số PAG_3 và PAG_7 và sau đó kết thúc cuộc gọi.


Bảng 10 - Các thông số phép thử đối với chuyển giao trạng thái 
rỗi tới tần số khác


		

		Phép thử 1

		Phép thử 2



		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image27.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		DB

		Max = 0


Min = -18

		Max = 0


Min = -18

		Max = 0


Min = -6

		Max = 0


Min = -6



		Pilot Ec/Ior

		DB

		-7

		-7

		-7

		-7



		Paging Ec/Ior

		dB

		-12

		-12

		-12

		-12



		Ioc

		dBm/1,23 MHz

		-75

		-75



		Pilot Ec/Ior

		dB

		Max =-10


Min = -25,1

		Max = -10


Min = -25,1

		Max = -10


Min =  -14

		Max = -10


Min = -14,0



		Paging Eb/Nt

		dB

		Max =12,1


Min = -5,9

		Max =12,1


Min = -5,9

		Max =12,1


Min = 6,1

		Max =12,1


Min = 6,1





CHÚ THÍCH: Giá trị Pilot Ec/I0 và bản tin Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp.

[image: image28.wmf]M¸y di ®éng ph¶i nhËn c¸c


b¶n tin trong c¸c khe nµy


Kªnh hoa tiªu


Kªnh 1


Khe ®­îc Ên ®Þnh


trªn kªnh b¶n tin


E


c


/I


0


 = -10dB


Kªnh hoa


tiªu Kªnh 2


2,56


2,56


2,56


Thêi gian (s)


15,1dB




Hình 9 - Chuyển tần số ở trạng thái rỗi (phép thử 1)


[image: image29.wmf]Khe kªnh b¶n tin


Ên ®Þnh


M¸y di ®éng ph¶i nhËn c¸c


b¶n tin trong tÊt c¶ khe


Kªnh hoa tiªu


Kªnh 1


Hoa tiªu


E


c


/I


0


 = -10dB


Kªnh hoa tiªu


Kªnh 2


10,24


10,24


10,24


Thêi gian (s)


4 dB




Hình 10 - Chuyển tần số ở trạng thái rỗi (phép thử 2)


c) Yêu cầu kỹ thuật


Số lần chuyển giao trong một phép thử do (PAG_7 xác định, trong đó (PAG_7 là số gia của thông số PAG_7 trong phép thử.


Số bản tin kiểm tra nhận được chính xác trên Kênh 2 trong một phép thử do (PAG_3 xác định, trong đó (PAG_3 là số gia của thông số PAG_3 trong phép thử.


Phép thử 1: Do thay đổi công suất kênh hoa tiêu xuất hiện khi máy di động hoạt động trong chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin, có khả năng máy di động sẽ lỡ các bản tin được gửi trong khe đầu tiên sau chuyển tiếp. Tuy nhiên, máy di động phải nhận các bản tin trong khe thứ hai sau chuyển tiếp.


Số lần chuyển giao phải bằng với số lần chuyển tiếp Ec/I0 kênh hoa tiêu.


Số lượng các bản tin kiểm tra nhận được chính xác phải chiếm ít nhất một nửa số chuyển tiếp Ec/I0 của kênh hoa tiêu. Nếu chuyển tiếp xuất hiện được trước khe thứ nhất thì số bản tin kiểm tra đã nhận được chính xác của một máy di động không hoạt động trong chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin bằng với số chuyển tiếp Ec/I0 của kênh hoa tiêu.


Phép thử 2: Vì các mức đủ mạnh để nhận được chính xác các bản tin trên cả hai Kênh 1 và Kênh 2 nên máy di động phải nhận các bản tin trong tất cả các khe ấn định. Máy di động phải thực hiện các chuyển giao đến tần số có kênh hoa tiêu mạnh hơn.


Số lượng chuyển giao phải bằng với số chuyển tiếp Ec/I0 kênh hoa tiêu.


Số lượng các bản tin kiểm tra nhận được chính xác phải bằng 4 lần số chuyển tiếp Ec/I0 kênh hoa tiêu.


2.1.2.7. Chuyển giao thăm dò truy nhập


a) Định nghĩa


Máy di động được phép thực hiện một chuyển giao thăm dò truy nhập khi máy di động đang trong trạng thái trả lời tin nhắn hoặc trạng thái cố gắng thiết lập.


Việc phát hiện chính xác một kênh hoa tiêu trong khi ở trạng thái truy cập hệ thống là phát hiện một kênh hoa tiêu trong ACCESS_HO_LIST với Ec/I0 lớn hơn giá trị xác định bởi T_ADD. Giá trị của T_ADD được đặt ở mức 28 (-14 dB) như nêu tại 2.4.5.2. Phát hiện không chính xác một sóng trong khi ở trạng thái truy cập hệ thống được định nghĩa là phát hiện một kênh hoa tiêu trong ACCESS_HO_LIST với Ec/I0 nhỏ hơn giá trị xác định bởi T_ADD.


b) Phương pháp đo


1. Nối hai trạm gốc vào đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 19. Nguồn AWGN không được sử dụng trong phép thử này. Kênh xuống từ trạm gốc 1 có một chỉ số lệch PN hoa tiêu bất kỳ P1, và được gọi là Kênh 1. Kênh xuống từ trạm gốc 2 có P2, và được gọi là Kênh 2.


2. Đặt tốc độ dữ liệu kênh nhắn tin của Kênh 1 và Kênh 2 ở mức 4800 bit/s.


3. Đảm bảo rằng P2 là kênh hoa tiêu đầu tiên nằm trong Bản tin danh sách lân cận, Bản tin danh sách lân cận mở rộng hay Bản tin danh sách lân cận chung trên Kênh 1.


4. Đặt các tham số sau trong Bản tin thông số hệ thống mở rộng:

		Thông số

		Giá trị (nhị phân)



		NGHBR_SET_ENTRY_INFO

		0 (Tắt chuyển giao đầu vào truy nhập) 



		NGHBR_SET_ACCESS_INFO

		1 (Trạm gốc bao gồm thông tin không chính thức về chuyển giao thăm dò truy nhập các tập lân cận hoặc chuyển giao truy nhập)



		ACCESS_HO

		0 (Tắt)



		ACCESS_PROBE_HO

		1 (Bật)



		ACC_HO_LIST_UPD

		0 (Không cho phép chuyển giao thăm dò truy nhập cho các kênh hoa tiêu không được liệt kê trong ACCESS_HO_LIST)



		MAX_NUM_PROBE_HO

		0 (Chỉ cho phép một chuyển giao thăm dò truy nhập trong quá trình đo cố gắng truy nhập)



		NGHBR_SET_SIZE

		1 (P2 là kênh hoa tiêu đầu tiên và duy nhất được liệt kê)



		ACCESS_HO_ALLOWED

		1 (Cho phép một chuyển giao thăm dò truy nhập tới P2)





5. Đặt các thông số phép thử như Bảng 11:


Bảng 11 - Các thông số phép thử đối với chuyển giao thăm dò truy nhập


		Thông số

		Đơn vị đo

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image30.wmf]I


ˆ


or

		dBm/1,23 MHz

		-55

		-58 cho S1

-45 cho S2



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7

		-7



		Paging Ec/Ior

		dB

		-12

		-12



		Pilot Ec/Io

		dB

		-8,8 cho S1

-17,4 cho S2

		-11,8 cho S1

-7,4 cho S2





CHÚ THÍCH: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính toán từ các thông số trong bảng. Thông số này không thể đặt trực tiếp được. S1 và S2 chỉ thị 2 trạng thái của các mức công suất.


6. Thiết lập trạm gốc 1 bỏ qua tất cả các cố gắng truy nhập.


7. Nhắn tin cho máy di động từ trạm gốc 1 như trong Hình 11.


8. Sau khi công suất được phát hiện trong một tín hiệu thăm dò truy nhập từ máy di động như trong Hình 11, điều chỉnh công suất Kênh 2 về -45 dBm/1,23 MHz, các giá trị của trạng thái 2 nêu trong Bảng 11.

[image: image31.wmf]Tr¹m gèc 1 nhËn ®­îc tÝn


hiÖu dß truy nhËp


B¶n tin tr¶ lêi nh¾n tin


tíi tr¹m gèc 2


B¶n tin tr¶ lêi nh¾n


tin tíi tr¹m gèc 1


B¶n tin nh¾n


tin chung


Kªnh hoa tiªu


Kªnh 1


Kªnh hoa tiªu


Kªnh 2


Pilot E


c


/I


0


4


Thêi gian (s)




Hình 11 - Chuyển giao thăm dò truy nhập


c) Yêu cầu kỹ thuật


1. Pha PN hoa tiêu được thông báo cho P2 trong bản tin trả lời tin nhắn được gửi trước chuyển giao thăm dò truy nhập phải không được lớn hơn (1 chip so với giá trị dịch thực. Nếu máy di động hỗ trợ chuyển giao thăm dò truy nhập, pha PN hoa tiêu được thông báo cho P1 trong bản tin trả lời tin nhắn được gửi trước chuyển giao thăm dò truy nhập phải không được lớn hơn (1 chip so với giá trị dịch thực.


2. Phát hiện hợp lệ P2 trước khi chuyển giao thăm dò truy nhập phải lớn hơn 90% với độ tin cậy 95%.


3. Nếu máy di động hỗ trợ chuyển giao thăm dò truy nhập, xác suất mà máy di động gửi một tín hiệu thăm dò truy nhập tới trạm gốc 2 không muộn hơn 4 giây sau khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2 phải lớn hơn 90% với độ tin cậy 95%. Máy di động phải gửi tất cả các tín hiệu truy nhập tới trạm gốc 2 sử dụng mã phù hợp với trạm gốc 2.


2.1.2.8. Chuyển giao truy nhập


a) Định nghĩa


Máy di động được phép thực hiện chuyển giao truy nhập để thu kênh nhắn tin có mức tín hiệu hoa tiêu mạnh nhất và một kênh truy nhập tương ứng. Máy di động cũng được phép thực hiện chuyển giao truy nhập trong khi đợi phản hồi từ trạm gốc hoặc trước khi phát trả lời trạm gốc. Chuyển giao truy nhập cũng được thực hiện sau khi cố gắng truy nhập ở các trạng thái trả lời tin nhắn hoặc trạng thái cố gắng thiết lập.


Giá trị của T_ADD được đặt ở mức 28 (-14 dB) như trong 2.4.5.2.


b) Phương pháp đo:

1. Nối hai trạm gốc với một máy di động tại điểm nối ăng ten như Hình 19. Không dùng nguồn nhiễu AWGN trong phép đo này. Kênh đường xuống từ trạm gốc 1 với hoa tiêu bất kỳ PN, có độ lệch là P1 và gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống từ trạm gốc 2 với hoa tiêu bất kỳ PN, có độ lệch là P2 và gọi là Kênh 2.


2. Đặt tốc độ dữ liệu kênh nhắn tin của Kênh 1 và Kênh 2 là 4800 bit/s.


3. Đảm bảo rằng P2 là kênh hoa tiêu đầu tiên được liệt kê trong các bản tin Bản tin danh sách lân cận, bản tin danh sách lân cận mở rộng hay Bản tin danh sách lân cận được gửi trên Kênh 1.


4. Đặt các thông số sau trong Bản tin thông số hệ thống mở rộng:

		Thông số

		Giá trị (nhị phân)



		NGHBR_SET_ENTRY_INFO

		0 (Tắt chuyển giao đầu vào truy nhập)



		NGHBR_SET_ACCESS_INFO

		1 (Trạm gốc bao gồm thông tin không chính thức về chuyển giao thăm dò truy nhập các tập lân cận hoặc chuyển giao truy nhập)



		ACCESS_HO

		1 (Bật)



		ACCESS_HO_MSG_RSP

		1 (Máy di động được phép thực hiện một chuyển giao truy nhập sau khi nhận được một bản tin và trước khi trả lời bản tin đó)



		ACCESS_PROBE_HO

		0 (Tắt)



		NGHBR_SET_SIZE

		1 (P2 là kênh hoa tiêu đầu tiên và duy nhất được liệt kê)



		ACCESS_HO_ALLOWED

		1 (Cho phép một chuyển giao thăm dò truy nhập tới P2)





5. Đặt các thông số đo như chỉ ra trong Bảng 12.

Bảng 12 - Thông số phép thử cho chuyển giao truy nhập


		Thông số

		Đơn vị đo

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image32.wmf]I


ˆ


or

		dBm/1,23 MHz

		-55

		-58 cho S1

-45 cho S2



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7

		-7



		Paging Ec/Ior

		dB

		-12

		-12



		Pilot Ec/Io

		dB

		-8,8 cho S1

-17,4 cho S2

		-11,8 cho S1

-7,4 cho S2





CHÚ THÍCH: Giá trị Pilot Ec/I0 được tính toán từ các thông số trong bảng. Thông số này không thể đặt trực tiếp được. S1 và S2 chỉ thị 2 trạng thái của các mức công suất.


6. Thiết lập trạm gốc 1 để xác nhận đăng ký chuyển giao mà không thiết lập kênh.


7. Nhắn tin cho máy di động từ trạm gốc 1 như trong Bảng 12.


8. Sau khi nhận được bản tin trả lời nhắn tin và gửi bản tin xác nhận theo Kênh 1 như Hình 12, điều chỉnh công suất Kênh 2 về –45 dBm/1,23 MHz, giá trị của trạng thái 2 nêu trong Bảng 12.


9. Để trạm gốc 2 gửi một bản tin ấn định kênh đến máy di động sau 4 giây kể từ khi chuyển từ trạng thái 1 sang trạng thái 2.


10. Kiểm tra xem máy di động có hoàn thành cuộc gọi ở trạm gốc 2 hay không.


[image: image33.wmf]Tr¹m gèc 1 x¸c nhËn tÝn


hiÖu th¨m dß truy nhËp


Tr¹m gèc 2 göi b¶n tin


Ên ®Þnh kªnh ®¬n


B¶n tin tr¶ lêi nh¾n


tin tíi tr¹m gèc 1


B¶n tin nh¾n


tin chung


Kªnh hoa tiªu


Kªnh 1


Kªnh hoa tiªu


Kªnh 2


Pilot E


c


/I


0


4


Thêi gian (s)




Hình 12 - Chuyển giao truy nhập

c) Yêu cầu kỹ thuật


1. Tín hiệu hoa tiêu PN của P2 nêu trong bản tin “Page Response Message” gửi đi trước khi thực hiện chuyển giao truy nhập không được sai khác (1 chip so với độ dịch thực. Tín hiệu hoa tiêu PN của P1 trong bản tin “Page Response Message” gửi đi sau khi thực hiện chuyển giao truy nhập cũng không được sai khác (1 chip so với độ dịch thực.


2. Xác suất phát hiện hoa tiêu hợp lệ P2 trước khi thực hiện chuyển giao cũng phải lớn hơn 90% với độ tin cậy 95%.


3. Xác suất máy di động hoàn tất cuộc gọi tại trạm gốc 2 cũng phải lớn hơn 90% với độ tin cậy 95%.


2.1.3. Các yêu cầu về giải điều chế


2.1.3.1. Giải điều chế kênh nhắn tin chế độ giám sát kênh nhắn tin liên tục đối với tạp âm Gauss trắng cộng


Các phép thử này được thực hiện đối với máy di động có thể hoạt động trong chế độ giám sát kênh nhắn tin liên tục trong trạng thái chờ (Mobile Station Idle State), và được thực hiện đối với mỗi băng mà máy di động hỗ trợ.


a) Định nghĩa


Tiêu chuẩn giải điều chế kênh nhắn tin trong môi trường nhiễu AWGN (không có pha đinh hoặc hoặc nhiễu đa đường) được xác định bởi tỷ lệ lỗi bản tin. Tỷ số MER được đo ở tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


b) Phương pháp đo:


1. Nối một trạm gốc và một nguồn nhiễu AWGN với máy di động tại điểm nối ăng ten như Hình 20.


2. Đặt tốc độ của kênh nhắn tin là 9600 bit/s.


3. Đặt các thông số đo như nêu trong Bảng 13.


4. Gửi liên tiếp 5 bản tin mào đầu trong một nhóm bản tin được đồng bộ trên kênh nhắn tin cơ sở. Định dạng mỗi bản tin được nêu trong 2.4.5.2.


5. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tùy chọn 2) và trích lấy các thông số PAG_1, PAG_2, PAG_4 và kết thúc cuộc gọi.


6. Thực hiện phép đo trong ít nhất 5 giây và cho đến khi đạt được độ tin cậy.


7. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tùy chọn 2) và trích lấy các thông số PAG_1, PAG_2 và PAG_4.


Bảng 13 - Thông số phép thử đối với kênh nhắn tin liên tục


		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị



		

[image: image34.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		-1



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Sync Ec/Ior

		dB

		-16



		Paging Ec/Ior

		dB

		-16,2



		Ioc

		dBm/1,23 MHz

		-54



		Paging Eb/Nt

		dB

		3,9





CHÚ THÍCH: Giá trị Paging Eb/Nt được tính toán từ các thông số trong bảng. Thông số này không thể đặt trực tiếp được.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Tỷ số Eb/Nt sử dụng trong phép đo phải nằm trong khoảng (0,2 dB so với giá trị chỉ ra trong Bảng 13.


Tỷ số MER của kênh nhắn tin được tính theo công thức:




[image: image35.wmf]5/20


PAG_4


PAG_2


-


PAG_1


-


1


R


ME


´


D


D


D


=




trong đó (PAG_1, (PAG_2 và (PAG_4 tương ứng là độ tăng của PAG_1, PAG_2 và PAG_4 trong quá trình phép thử, còn phân số 5/10 là số bản tin trung bình trong vòng 10 ms.


MER không được vượt quá đường cong MER được vẽ bởi các điểm trong Bảng 14 với độ tin cậy 95%.


Bảng 14 - Yêu cầu kỹ thuật đối với kênh nhắn tin ở chế độ giám sát kênh nhắn tin liên tục trong môi trường nhiễu AWGN


		Eb/Nt

		MER



		3,5

		0,055



		3,9

		0,035



		4,1

		0,03





2.1.3.2. Giải điều chế kênh nhắn tin Chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin trong môi trường AWGN


Phép đo này được thực hiện đối với máy di động hoạt động trong Chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin, đo với từng băng mà máy di động hoạt động.


a) Định nghĩa


Khi hoạt động trong Chế độ giám sát trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin, máy di động bắt đầu quan sát kênh nhắn tin từ khe đầu tiên được ấn định. Phép đo này nhằm kiểm tra xem máy di động có chuyển sang chế độ hoạt động kịp thời và không bỏ qua phần đầu của kênh mà nó được ấn định hay không. Phép đo cũng xác định khả năng giải điều chế kênh nhắn tin trong môi trường AWGN (không tính tới pha đinh và nhiễu đa đường). Khả năng giải điều chế kênh nhắn tin được xác định bởi tỷ số lỗi bản tin (MER) được đo ở tốc độ 9600 bit/s.


b) Phương pháp đo


1. Nối trạm gốc và một nguồn nhiễu AWGN với máy di động tại điểm nối ăng ten như Hình 20.


2. Đặt tốc độ kênh nhắn tin là 9600 bit/s.


3. Đặt thông số MAX_SLOT_CYCLE_INDEX trong bản tin System Parameters Message là 0 (mỗi khe quay vòng trong 1,28 giây).


4. Gửi liên tiếp 5 bản tin mào đầu trên kênh nhắn tin cơ sở. Định dạng mỗi gói tin như 2.4.5.2.


5. Gửi lệnh kiểm tra mà lệnh này không cần lớp 2 xác nhận tới máy di động, tại phần đầu mỗi khe kênh nhắn tin, cho tất cả các vòng lặp. Lệnh này là một phần của bản tin lệnh có chiều dài 82 bit. Trong cùng một khe với bản tin lệnh, gửi bản tin nhắn tin chung mà không có địa chỉ cho máy di động, các trường CLASS_0_DONE, CLASS_1_DONE, TMSI_DONE và BROADCAST_DONE đều đặt là 1.


6.  Đặt các thông số đo được nêu trong Bảng 15.


7. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở Nhóm các tốc độ 1 (dịch vụtùychọn 2) và trích lấy thông số PAG_3 và kết thúc cuộc gọi.


8. Thực hiện phép đo trong ít nhất 2 phút để đảm bảo độ chính xác cần thiết.


9. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở Nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tùy chọn 2) và trích lấy thông số PAG_3.


Bảng 15 - Các thông số phép thử trong chế độ giám sát 
trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin


		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị



		

[image: image36.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		-1



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Sync Ec/Ior

		dB

		-16



		Paging Ec/Ior

		dB

		-16,2



		Ioc

		dBm/1,23 MHz

		-54



		Paging Eb/Nt

		dB

		3,9





CHÚ THÍCH: Giá trị Paging Eb/Nt được tính toán từ các thông số trong bảng. Thông số này không thể đặt trực tiếp được.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Tỷ số Eb/Nt sử dụng trong phép đo phải nằm trong khoảng (0,2 dB so với giá trị chỉ ra trong Bảng 15.


Tỷ số MER của kênh nhắn tin được tính theo công thức:




[image: image37.wmf]28


,


1


/


T


3


_


PAG


1


MER


D


-


=




trong đó (PAG_3 là độ tăng của PAG_3 trong thời gian đo và T là thời gian đo tính bằng giây.


Tỷ số MER không được vượt quá giá trị đường cong MER được vẽ dựa trên Bảng 16 với độ tin cậy 95%.


Bảng 16 - Yêu cầu kỹ thuật đối với kênh nhắn tin trong Chế độ giám sát 
trên khe lựa chọn của kênh nhắn tin trong môi trường nhiễu AWGN


		Eb/Nt

		MER





		3,5

		0,055



		3,9

		0,035



		4,1

		0,03





2.1.3.3. Giải điều chế kênh lưu lượng đường xuống trong môi trường AWGN


Phép thử này được thực hiện đối với từng băng tần mà máy di động hoạt động.


a) Định nghĩa


Tiêu chuẩn giải điều chế kênh lưu lượng đường xuống trong môi trường AWGN (không có pha đinh hoặc nhiễu đa đường) được xác định bằng tỷ số lỗi khung (FER). Tỷ số này được tính toán trên mỗi tốc độ dữ liệu. Đối với kênh mã cơ sở của nhóm các tốc độ 2, độ chính xác của các bit chỉ thị xoá gửi đi từ máy di động phải được kiểm tra.


b) Phương pháp đo


1. Nối trạm gốc và một bộ tạo AWGN với máy di động qua điểm nối ăng ten như Hình 20.


2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng nhóm các tốc độ 1 chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở (Dịch vụ tùy chọn 2).


3. Thiết lập các thông số đo như Bảng 17 cho Phép thử 1.


4. Đếm số khung phát đi tại trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy 
di động.


5. Thiết lập các thông số cho Phép thử 2 trong Bảng 17 và lặp lại bước 4.


6. Thiết lập các thông số cho Phép thử 3 trong Bảng 17 và lặp lại bước 4.


7. Thiết lập các thông số cho Phép thử 4 trong Bảng 18 và lặp lại bước 4.


8. Thiết lập các thông số cho Phép thử 5 trong Bảng 18 và lặp lại bước 4.


9. Thiết lập các thông số cho Phép thử 6 trong Bảng 18 và lặp lại bước 4.


Nếu máy di động có hỗ trợ nhóm các tốc độ 2, thực hiện các bước sau:


1. Nối trạm gốc và một bộ tạo AWGN với máy di động qua điểm nối ăng ten như Hình 20.


2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng nhóm các tốc độ 2 chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở (Dịch vụ tùy chọn 2).


3. Thiết lập các thông số đo như Bảng 19 Phép thử 7.


4. Đếm số khung phát đi tại trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.


5. Kiểm tra độ chính xác của các bit chỉ thị xoá thu được tại trạm gốc so với các khung tương ứng thu được tại máy di động.


6. Thiết lập các thông số cho Phép thử 8 trong Bảng 19 và lặp lại bước 4 và 5


7. Thiết lập các thông số cho Phép thử 9 trong Bảng 19 và lặp lại bước 4 và 5


8. Thiết lập các thông số cho Phép thử 10 trong Bảng 20 và lặp lại bước 4 và 5


9. Thiết lập các thông số cho Phép thử 11 trong Bảng 20 và lặp lại bước 4 và 5


10. Thiết lập các thông số cho Phép thử 12 trong Bảng 20 và lặp lại bước 4 và 5


Nếu máy di động hỗ trợ một hoặc nhiều kênh mã bổ sung nhóm các tốc độ 1, thực hiện các bước:


1. Nối trạm gốc và một bộ tạo AWGN với máy di động qua điểm nối ăng ten như Hình 20.


2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng nhóm các tốc độ 1 chế độ kênh mã hồi tiếp bổ sung (Dịch vụ tùy chọn 30) với tốc độ kênh mã cơ sở là 9600 bit/s.


3. Thiết lập các thông số đo như Bảng 21 Phép thử 13.


4. Đếm số khung chiều xuống kênh mã bổ sung phát đi tại trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.


5. Thiết lập các thông số cho Phép thử 14 trong Bảng 21 và lặp lại bước 4.


6. Thiết lập các thông số cho Phép thử 15 trong Bảng 21 và lặp lại bước 4.


Nếu máy di động hỗ trợ một hoặc nhiều kênh mã bổ sung Nhóm các tốc độ 2, thực hiện các bước:


1. Nối trạm gốc và một bộ tạo AWGN với máy di động qua điểm nối ăng ten như Hình 20.


2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng Nhóm các tốc độ 2 chế độ kênh mã hồi tiếp bổ sung (Dịch vụ tùy chọn 31) với tốc độ kênh mã cơ sở là 9600 bit/s.


3. Thiết lập các thông số đo như Bảng 22 Phép thử 16.


4. Đếm số khung chiều xuống kênh mã bổ sung phát đi tại trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.


5. Thiết lập các thông số cho Phép thử 17 trong Bảng 22 và lặp lại bước 4.


6. Thiết lập các thông số cho Phép thử 18 trong Bảng 22 và lặp lại bước 4.


Bảng 17 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 trong môi trường AWGN

		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 1

		Phép thử 2

		Phép thử 3



		

[image: image38.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		-1



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-16,3

		-15,8

		-15,6



		Ioc

		dBm/1,23 MHz

		-54



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		9600

		9600

		9600






		Traffic Eb/Nt

		dB

		3,8

		4,3

		4,5





CHÚ THÍCH: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không là các thông số có thể đặt trực tiếp.


Bảng 18 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 trong môi trường AWGN


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 4

		Phép thử 5

		Phép thử 6



		

[image: image39.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		-1



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-19,1

		-21,6

		-24,5



		Ioc

		dBm/1,23 MHz

		-54



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		4800

		2400

		1200



		Traffic Eb/Nt

		dB

		4,0

		4,5

		4,6





CHÚ THÍCH: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp.


Bảng 19 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 2 trong môi trường AWGN


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 7

		Phép thử 8

		Phép thử 9



		

[image: image40.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		-1



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-13,0

		-12,7

		-12,4



		Ioc

		dBm/1,23 MHz

		-54



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		14400

		14400

		14400



		Traffic Eb/Nt

		dB

		5,3

		5,6

		5,9





CHÚ THÍCH: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp.


Bảng 20 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 2 trong môi trường AWGN


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 10

		Phép thử 11

		Phép thử 12



		

[image: image41.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		-1



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-17,3

		-20,8

		-24,4



		Ioc

		dBm/1,23 MHz

		-54



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		7200

		3600

		1800



		Traffic Eb/Nt

		dB

		4,0


4,1

		3,5

		2,9





CHÚ THÍCH: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp.


Bảng 21 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống kênh mã bổ sung nhóm các tốc độ 1 trong môi trường AWGN


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 13

		Phép thử 14

		Phép thử 15



		

[image: image42.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		-1



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Supplemental Ec/Ior

		dB

		-17,0

		-16,7

		-16,1



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-12



		Ioc

		dBm/1,23 MHz

		-54



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		9600

		9600

		9600



		Supplemental Eb/Nt

		dB

		3,1

		3,4

		4,0





CHÚ THÍCH: Giá trị Supplemental Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp.


Bảng 22 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống kênh mã bổ sung nhóm các tốc độ 2 trong môi trường AWGN


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 16

		Phép thử 17

		Phép thử 18



		

[image: image43.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		-1



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Supplemental Ec/Ior

		dB

		-13,7

		-13,5

		-13,0



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-12



		Ioc

		dBm/1,23 MHz

		-54



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		14400

		14400

		14400



		Supplemental Eb/Nt

		dB

		4,6

		4,8

		5,3





CHÚ THÍCH: Giá trị Supplemental Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Tỷ số Eb/Nt sử dụng trong mỗi phép đo phải nằm trong khoảng (0,2 dB so với giá trị chỉ ra trong Bảng 17, 18, 19, 20, 21 và 22.


Đối với kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 2, giá trị của các bit chỉ thị xóa tương ứng của tất cả các khung nhận được thuộc loại 26 tại máy di động phải là 1. Giá trị các bit chỉ thị xóa tương ứng của tất cả các khung khác là 0.


Tỷ số FER đối với Nhóm các tốc độ 1 kênh mã cơ sở không được vượt quá đường cong tuyến tính xác định bởi các giá trị ở Bảng 23 với độ tin cậy 95%.


Tỷ số FER đối với Nhóm các tốc độ 2 kênh mã cơ sở không được vượt quá đường cong tuyến tính xác định bởi các giá trị ở Bảng 24 với độ tin cậy 95%.


Tỷ số FER đối với Nhóm các tốc độ 1 kênh mã bổ sung không được vượt quá đường cong tuyến tính xác định bởi các giá trị ở Bảng 25 với độ tin cậy 95%.


Tỷ số FER đối với Nhóm các tốc độ 2 kênh mã bổ sung không được vượt quá đường cong tuyến tính xác định bởi các giá trị ở Bảng 26 với độ tin cậy 95%.


Bảng 23 - Yêu cầu kỹ thuật đối với kênh lưu lượng kênh mã cơ sở nhóm 
các tốc độ 1 trong môi trường AWGN


		Tốc độ

		Eb/Nt [dB]

		FER



		9600 bit/s

		3,6

		0,05



		

		3,8

		0,03



		

		4,3

		0,01



		

		4,5

		0,005



		

		4,7

		0,003



		4800 bit/s

		3,6

		0,03



		

		4,0

		0,01



		

		4,2

		0,005



		2400 bit/s

		4,0

		0,03



		

		4,5

		0,01



		

		4,8

		0,005



		1200 bit/s

		3,9

		0,03



		

		4,6

		0,01



		

		4,9

		0,005





Bảng 24 - Yêu cầu kỹ thuật đối với kênh lưu lượng kênh mã cơ sở nhóm 
các tốc độ 2 trong môi trường AWGN


		Tốc độ

		Eb/Nt [dB]

		FER



		14400 bit/s

		5,2

		0,05



		

		5,5

		0,03



		

		5,8

		0,01



		

		6,0

		0,005



		

		6,2

		0,003



		7200 bit/s

		3,7

		0,03



		

		4,1

		0,01



		

		4,4

		0,005



		3600 bit/s

		3,1

		0,03



		

		3,6

		0,01



		

		3,9

		0,005



		1800 bit/s

		2,5

		0,03



		

		3,0

		0,01



		

		3,4

		0,005





Bảng 25 - Yêu cầu kỹ thuật đối với kênh lưu lượng nhóm 
các tốc độ 1 kênh mã bổ sung trong môi trường AWGN


		Eb/Nt [dB]

		FER



		3,1

		0,1



		3,4

		0,05



		4,0

		0,01





Bảng 26 - Yêu cầu kỹ thuật đối với kênh lượng nhóm các tốc độ 2 kênh mã bổ sung trong môi trường AWGN


		Eb/Nt [dB]

		FER



		4,6

		0,1



		4,8

		0,05



		5,3

		0,01







2.1.3.4. Giải điều chế kênh lưu lượng đường xuống trong kênh pha đinh đa đường


Phép thử này được thực hiện với từng băng mà máy di động hỗ trợ.


a) Định nghĩa


Tiêu chuẩn giải điều chế kênh lưu lượng đường xuống trong môi trường pha đinh đa đường được xác định bởi tỷ số lỗi khung (FER) hoặc tỷ lệ lỗi trong mỗi loại khung. Tỷ số này được tính toán trên từng tốc độ dữ liệu. Bảng sau đây tổng kết các phép đo suy giảm cần thực hiện.

		Trường hợp

		Nhóm các tốc độ

		Số cấu hình máy mô phỏng kênh



		1

		1

		1 (8 km/h, 2 đường)



		2

		1

		3 (30 km/h, 1 đường)



		3

		1

		4 (100 km/h, 3 đường)



		4

		2

		1 (8 km/h, 2 đường)



		5

		2

		3 (30 km/h, 1 đường)



		6

		2

		4 (100 km/h, 3 đường)





Trường hợp 1 và 4 đo tỷ số FER với tốc độ di chuyển 8 km/h, pha đinh 2 đường. Trường hợp 2 và 5 đo với tốc độ 30 km/h, một đường. Trường hợp 3 và 6, tốc độ 100 km/h, ba đường và đo FER của từng loại khung cung như FER chung của tất cả các loại.


b) Phương pháp đo


1. Nối trạm gốc và một nguồn nhiễu AWGN với máy di động qua điểm nối 
ăng ten như Hình 17.


2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở Nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ tùy chọn 2).


3. Đặt các thông số đo cho phép thử 1 như Bảng 27.


4. Đếm số khung phát đi tại trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.


5. Đặt các thông số đo cho Phép thử 2 như Bảng 27 và lặp lại bước 4.


6. Đặt các thông số đo cho Phép thử 3 như Bảng 27 và lặp lại bước 4.


7. Đặt các thông số đo cho Phép thử 4 như Bảng 28 và lặp lại bước 4.


8. Đặt các thông số đo cho Phép thử 5 như Bảng 28 và lặp lại bước 4.


9. Đặt các thông số đo cho Phép thử 6 như Bảng 29 và lặp lại bước 4.


10. Đặt các thông số đo cho Phép thử 7 như Bảng 29 và lặp lại bước 4.


11. Đặt các thông số đo cho Phép thử 8 như Bảng 29 và lặp lại bước 4.


12. Đặt các thông số đo cho Phép thử 9 như Bảng 30 và lặp lại bước 4.


13. Đặt các thông số đo cho Phép thử 10 như Bảng 30 và lặp lại bước 4.


14. Đặt các thông số đo cho Phép thử 11 như Bảng 30 và lặp lại bước 4.


15. Đặt các thông số đo cho Phép thử 12 như Bảng 31 và lặp lại bước 4. Đếm số khung thu được tại máy di động thuộc mỗi loại.


Nếu máy di động hỗ trợ Nhóm các tốc độ 2, thực hiện tiếp các bước sau:


1. Nối trạm gốc và một nguồn nhiễu AWGN với máy di động qua điểm nối 
ăng ten như Hình 17.


2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ kênh mã hồi tiếp cơ sở Nhóm các tốc độ 2 (dịch vụ tùy chọn 9).


3. Đặt các thông số đo cho phép thử 13 như Bảng 32.


4. Đếm số khung phát đi tại trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.


5. Đặt các thông số đo cho Phép thử 14 như Bảng 32 và lặp lại bước 4.


6. Đặt các thông số đo cho Phép thử 15 như Bảng 33 và lặp lại bước 4.


7. Đặt các thông số đo cho Phép thử 16 như Bảng 33 và lặp lại bước 4.


8. Đặt các thông số đo cho Phép thử 17 như Bảng 34 và lặp lại bước 4.


9. Đặt các thông số đo cho Phép thử 18 như Bảng 34 và lặp lại bước 4.


10. Đặt các thông số đo cho Phép thử 19 như Bảng 34 và lặp lại bước 4.


11. Đặt các thông số đo cho Phép thử 20 như Bảng 35 và lặp lại bước 4. Đếm số khung thu được tại máy di động thuộc mỗi loại.


12. Đặt các thông số đo cho Phép thử 21 như Bảng 35 và lặp lại bước 4. Đếm số khung thu được tại máy di động thuộc mỗi loại.


13. Đặt các thông số đo cho Phép thử 22 như Bảng 35 và lặp lại bước 4. Đếm số khung thu được tại máy di động thuộc mỗi loại.


14. Đặt các thông số đo cho Phép thử 23 như Bảng 35 và lặp lại bước 4. Đếm số khung thu được tại máy di động thuộc mỗi loại.


Bảng 27 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 1 trong kênh pha đinh (trường hợp 1)


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 1

		Phép thử 2

		Phép thử 3



		

[image: image44.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		8



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-16,1

		-13,5

		-11,5



		

[image: image45.wmf]I


ˆ


or

		dBm/1,23 MHz

		-63



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		9600



		Traffic Eb/Nt

		dB

		6,8

		9,4

		11,4



		Cấu hình máy mô phỏng kênh

		

		1





CHÚ THÍCH: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong Bảng 77.


Bảng 28 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 1 trong kênh pha đinh (trường hợp 1)


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 4

		Phép thử 5



		

[image: image46.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		0

		-4



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-6,2

		-7,6



		

[image: image47.wmf]I


ˆ


or

		dBm/1,23 MHz

		-55

		-51



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		9600



		Traffic Eb/Nt

		dB

		13,1

		8,7



		Cấu hình máy mô phỏng kênh

		

		1





CHÚ THÍCH: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong Bảng 77.


Bảng 29 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 1 trong kênh pha đinh (trường hợp 2)


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 6

		Phép thử 7

		Phép thử 8



		

[image: image48.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		4



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-12,3

		-9,5

		-7,5



		

[image: image49.wmf]I


ˆ


or

		dBm/1,23 MHz

		-59



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		9600



		Traffic Eb/Nt

		dB

		12,8

		15,6

		17,6



		Cấu hình máy mô phỏng kênh

		

		3





CHÚ THÍCH: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong Bảng 77.


Bảng 30 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 1 trong kênh pha đinh (trường hợp 2)


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 9

		Phép thử 10

		Phép thử 11



		

[image: image50.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		4



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-14,4

		-17,5

		-21,3



		

[image: image51.wmf]I


ˆ


or

		dBm/1,23 MHz

		-59



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		4800

		2400

		1200



		Traffic Eb/Nt

		dB

		13,7

		13,6

		12,8



		Cấu hình máy mô phỏng kênh

		

		3





CHÚ THÍCH: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong Bảng 77.


Bảng 31 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 1 trong kênh pha đinh (trường hợp 3)


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 12



		

[image: image52.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		2



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/Ior (đối với 9600 bit/s)

		dB

		-14,7



		

[image: image53.wmf]I


ˆ


or

		dBm/1,23 MHz

		-57



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		biến đổi



		Traffic Eb/Nt

		dB

		5,3



		Cấu hình máy mô phỏng kênh

		

		4





CHÚ THÍCH: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong Bảng 77.


Bảng 32 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 4)


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 13

		Phép thử 14



		

[image: image54.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		8



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-13,1

		-9,4



		

[image: image55.wmf]I


ˆ


or

		dBm/1,23 MHz

		-63



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		14400



		Traffic Eb/Nt

		dB

		8,0

		11,7



		Cấu hình máy mô phỏng kênh

		

		1





CHÚ THÍCH: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong Bảng 77.


Bảng 33 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 5)


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 15

		Phép thử 16



		

[image: image56.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		12



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-14,3

		-9,3



		

[image: image57.wmf]I


ˆ


or

		dBm/1,23 MHz

		-67



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		14400



		Traffic Eb/Nt

		dB

		17,0

		22,0



		Cấu hình máy mô phỏng kênh

		

		3





CHÚ THÍCH: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong Bảng 77.


Bảng 34 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 5)


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 17

		Phép thử 18

		Phép thử 19



		

[image: image58.wmf]I


ˆ


or/Ioc

		dB

		12



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-19,4

		-24,1

		-28,3



		

[image: image59.wmf]I


ˆ


or

		dBm/1,23 MHz

		-67



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		7200

		3600

		1800



		Traffic Eb/Nt

		dB

		14,9

		13,2

		12,0



		Cấu hình máy mô phỏng kênh

		

		3





CHÚ THÍCH: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong Bảng 77.


Bảng 35 - Các thông số phép thử đối với kênh lưu lượng đường xuống nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 6)


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 20

		Phép thử 21

		Phép thử 22

		Phép thử 23



		

[image: image60.wmf]oc


or


/I


I


ˆ




		dB

		2



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-10,3

		-15,7

		-19,6

		-23,4



		

[image: image61.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-57



		Tốc độ dữ liệu

		bit/s

		14400

		7200

		3600

		1800



		Traffic Eb/Nt

		dB

		8,0

		5,6

		4,7

		3,9



		Cấu hình máy mô phỏng kênh

		

		4





CHÚ THÍCH: Giá trị Traffic Eb/Nt được tính từ các thông số trong bảng. Đây không phải là các thông số có thể đặt trực tiếp. Các cấu hình máy mô phỏng kênh được chỉ ra trong Bảng 77.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Độ tin cậy tối thiểu là 95% đối với phép đo các tỷ số FER sau:


Trường hợp 1: 


Giá trị Eb/Nt trong mỗi phép đo phải nằm trong khoảng (0,5 dB của giá trị nêu trong Bảng 36 và 37.


Tỷ số FER đối với mỗi phép đo tại tốc độ 9600 bit/s không được vượt quá đường cong tuyến tính xác định bởi các điểm trong Bảng 36, 37 và 38.


Trường hợp 2: 


Giá trị Eb/Nt trong mỗi phép đo phải nằm trong khoảng (0,5 dB của giá trị nêu trong Bảng 38 và 39.


Giá trị tỷ lệ lỗi khung (FER) trong mỗi lần phép thử không vượt quá giá trị đường cong FER quy định bởi các điểm cho trong Bảng 39. 


Trường hợp 3:


Tỷ số Eb/Nt thực tế được sử dụng có giá trị được quy định trong Bảng 40 với sai số (0,5 dB. 


Tỷ lệ lỗi khung cho mỗi tốc độ dữ liệu không vượt quá đường quy định bởi các điểm cho trong Bảng 40. Tỷ lệ lỗi khung của mỗi thiết bị không vượt quá giá trị tỷ lệ lỗi tương ứng quy định cho trong Bảng 41.


Trường hợp 4:


Tỷ lệ lỗi khung cho mỗi phép thử tại tốc độ 14400 bit/s không vượt quá đường quy định cho trong Bảng 42.


Trường hợp 5:


Tỷ số Eb/Nt thực tế được sử dụng có giá trị được quy định trong Bảng 41 với sai số (0,5 dB. 


Tỷ lệ lỗi khung cho mỗi phép thử không vượt quá đường quy định cho trong Bảng 43.


Trường hợp 6:


Tỷ số Eb/Nt thực tế được sử dụng trong mỗi phép thử có giá trị được quy định trong Bảng 42 với sai số (0,2 dB. 


Tỷ lệ lỗi khung cho tốc độ dữ liệu không vượt quá đường quy định cho trong Bảng 44. Tỷ lệ lỗi khung của mỗi thiết bị không vượt quá giá trị tỷ lệ lỗi tương ứng trong Bảng 45.


Bảng 36 - Các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng trong kênh pha đinh (trường hợp 1, phép thử 1, 2 và 3)


		Eb/Nt [dB]

		FER



		6,0

		0,04



		6,8

		0,03



		9,4

		0,01



		11,4

		0,005



		11,9

		0,004





Bảng 37 - Các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng 
trong kênh pha đinh (trường hợp 1, phép thử 4)


		Eb/Nt [dB]

		FER



		10,2

		0,03



		13,1

		0,01



		15,1

		0,005





Bảng 38 - Các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng 
trong kênh pha đinh (trường hợp 1, phép thử 5)


		Eb/Nt [dB]

		FER



		5,3

		0,3



		8,7

		0,1



		11,1

		0,05





Bảng 39 - Các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng trong kênh pha đinh (trường hợp 2, phép thử 6, 7, 8, 9, 10 và 11)


		Tốc độ (bit/s)

		Eb/Nt [dB]

		FER



		

		12,1

		0,04



		

		12,8

		0,03



		9600

		15,6

		0,01



		

		17,6

		0,005



		

		18,2

		0,004



		

		11,3

		0,03



		4800

		13,7

		0,01



		

		15,3

		0,005



		

		11,1

		0,03



		2400

		13,6

		0,01



		

		15,2

		0,005



		

		10,3

		0,03



		1200

		12,8

		0,01



		

		14,3

		0,005





Bảng 40 - Các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng 
trong kênh pha đinh (trường hợp 3, phép thử 12)


		Eb/Nt [dB]

		FER


(9600 bit/s)

		FER


(4800 bit/s)

		FER


(2400 bit/s)

		FER


(1200 bit/s)



		5,1

		2,58 x 10-2

		1,18 x 10-2

		1,09 x 10-2

		1,16 x 10-2



		5,6

		8,82 x 10-3

		4,15 x 10-3

		4,45 x 10-3

		3,49 x 10-3





Bảng 41 - Khuyến nghị các chuẩn tối thiểu cho đặc tính 
kênh lưu lượng trong kênh pha đinh (trường hợp 3, phép thử 12)


		

		Loại khung thu được



		Tốc độ truyền

		9600 bit/s

		4800 bit/s

		2400 bit/s

		1200 bit/s

		9600 bit/s


có các lỗi bit

		Các lỗi bit không phát hiện



		9600 bit/s

		N/A

		1,67 x 10-5

		1,56 x 10-4

		4,67 x 10-4

		1,71 x 10-2

		1,67 x 10-5



		4800 bit/s

		1,67 x 10-5

		N/A

		6,70 x 10-5

		6,70 x 10-5

		1,34 x 10-4

		1,67 x 10-5



		2400 bit/s

		1,67 x 10-5

		2,44 x 10-4

		N/A

		3,84 x 10-4

		2,44 x 10-4

		6,98 x 10-5



		1200 bit/s

		3,95 x 10-5

		1,67 x 10-5

		7,89 x 10-5

		N/A

		1,97 x 10-4

		3,95 x 10-5





Bảng 42 - Các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng 
Nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 4, phép thử 13 và 14)


		Eb/Nt [dB]

		FER



		7,5

		0,04



		8,0

		0,03



		10,0

		0,01



		11,7

		0,005



		12,1

		0,004





Bảng 43 - Các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng Nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 5, phép thử 15, 16, 17, 18 và 19)


		Tốc độ (bit/s)

		Eb/Nt [dB]

		FER



		

		16,4

		0,04



		

		17,0

		0,03



		14400

		20,0

		0,01



		

		22,0

		0,005



		

		22,6

		0,004



		

		12,7

		0,03



		7200

		14,9

		0,01



		

		16,1

		0,005



		

		11,3

		0,03



		3600

		13,2

		0,01



		

		14,6

		0,005



		

		10,1

		0,03



		1800

		12,0

		0,01



		

		13,2

		0,005





Bảng 44 - Các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng Nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 6, phép thử 20, 21, 22 và 23)


		FER

		Eb/Nt


(14400 bit/s)

		Eb/Nt


(7200 bit/s)

		Eb/Nt


(3600 bit/s)

		Eb/Nt


(1800 bit/s)



		0,03

		7,3

		5,0

		4,1

		3,2



		0,005

		8,5

		5,9

		5,0

		4,3





Bảng 45 - Khuyến nghị các chuẩn tối thiểu cho đặc tính kênh lưu lượng Nhóm các tốc độ 2 trong kênh pha đinh (trường hợp 6, phép thử 20, 21, 22 và 23)


		

		Loại khung thu được



		Tốc độ truyền

		14400 bit/s

		7200 bit/s

		3600 bit/s

		1800 bit/s

		Các lỗi bit không phát hiện



		14400 bit/s

		N/A

		5,00 x 10-5

		3,26 x 10-5

		2,28 x 10-4

		5,00 x 10-5



		7200 bit/s

		4,66 x 10-5

		N/A

		1,19 x 10-4

		8,58 x 10-3

		4,00 x 10-5



		3600 bit/s

		1,35 x 10-5

		7,74 x 10-6

		N/A

		4,72 x 10-5

		1,35 x 10-5



		1800 bit/s

		1,44 x 10-5

		1,13 x 10-5

		1,24 x 10-4

		N/A

		5,64 x 10-5





2.1.3.5. Giải điều chế kênh lưu lượng đường xuống trong quá trình chuyển giao mềm


a) Định nghĩa


Đặc tính giải điều chế kênh lưu lượng đường xuống trong quá trình chuyển giao mềm hai đường được xác định bởi chỉ tiêu lỗi khung (FER).


b) Phương pháp đo


1. Nối hai trạm gốc và bộ AWGN tới đầu nối ăng ten máy di động theo Hình 18, coi cả hai kênh dặt giống cấu hình 2 (xem Bảng 77). Kênh đường xuống từ trạm gốc 1 có chỉ số dịch PN hoa tiêu bất kỳ P1, gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống từ trạm gốc 2 có chỉ số dịch PN hoa tiêu bất kỳ P2, gọi là Kênh 2.


2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở Nhóm các tốc độ 1 (Dịch vụ tùy chọn 2) chỉ với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


3. Cài đặt các thông số kiểm tra như trong Bảng 46 cho cả hai trạm gốc.


4. Gửi bản tin hướng dẫn chuyển giao mềm chung đến máy di động, kênh hoa tiêu có những thông số sau:

		Thông số

		Giá trị (thập phân)



		Pilot _PN

		P1



		Pilot _PN

		P2





5. Đếm số khung được truyền tại trạm gốc và số khung đã nhận tốt tại máy 
di động.

6. Đặt các thông số phép thử cho phép thử 2 theo Bảng 46 cho cả hai trạm gốc và lặp lại bước 5.


7. Đặt các thông số cho phép thử 3 theo Bảng 46 cho cả hai trạm gốc và lặp lại bước 5.


Bảng 46 - Các thông số phép thử cho kênh lưu lượng 
đường xuống trong quá trình chuyển giao mềm


		Thông số

		Đơn vị

		Phép thử 1

		Phép thử 2

		Phép thử 3



		

[image: image62.wmf]oc


or1


/I


I


ˆ


và 

[image: image63.wmf]oc


or2


/I


I


ˆ




		dB

		

		10

		



		

[image: image64.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		

		-7

		



		

[image: image65.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-15,3

		-13,9

		-13



		Ioc

		dB/1,23 MHz

		

		-65

		



		Traffic Eb/Nt

		dB

		5,5

		6,9

		7,8





CHÚ THÍCH: Giá trị Eb/Nt lưu lượng được tính từ các thông số trong bảng. Đó là các thông số không thể đặt trực tiếp.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Tỷ số Eb/Nt thực tế được sử dụng trong mỗi phép thử có giá trị nằm trong Bảng 47 với sai số (0,3 dB.


Tỷ lệ lỗi khung cho mỗi phép thử không vượt quá đường quy định cho trong Bảng 47 với độ tin cậy 95%.


Bảng 47 - Các yêu cầu đối với đặc tính kênh lưu lượng 
trong quá trình chuyển giao mềm


		Eb/Nt [dB]

		FER



		5,1

		0,04



		5,5

		0,03



		6,9

		0,01



		7,8

		0,005



		8,1

		0,004





2.1.3.6. Tác động của Bit điều khiển công suất cho các kênh thuộc về các nhóm điều khiển công suất khác nhau trong quá trình chuyển giao mềm


a) Định nghĩa


Khi đồng thời tiếp nhận các kênh thuộc về các nhóm điều khiển công suất khác nhau, máy di động sẽ tăng công suất phát của nó nếu tất cả bit điều khiển công suất hợp lệ nhận được lệnh của bộ điều khiển công suất chỉ ra yêu cầu tăng, và sẽ giảm công suất phát của nó nếu bất kỳ bit điều khiển công suất hợp lệ thu được lệnh của bộ điều khiển công suất chỉ ra yêu cầu giảm. 


b) Phương pháp đo


1. Nối hai trạm gốc tới đầu nối annten máy di động theo Hình 19. Bộ AWGN không dùng trong trường hợp phép thử này. Kênh đường xuống từ trạm gốc 1 có chỉ số dịch PN hoa tiêu bất kỳ P1, gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống từ trạm gốc 2 có chỉ số dịch bất kỳ PN hoa tiêu P2, gọi là Kênh 2.


2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở Nhóm các tốc độ 1 (Dịch vụ tùy chọn 2) chỉ với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s giữa trạm gốc và máy di động.


3. Cài đặt thông số phép thử như trong Bảng 48 cho cả hai trạm gốc.


4. Gửi bản tin hướng dẫn chuyển giao mềm chung đến máy di động, kênh hoa tiêu có những thông số sau: 

		Thông số

		Giá trị (thập phân)



		Use_Time

		0 (không có thời điểm hoạt động)



		Pilot_PN

		P1



		PWR_COMB_IND

		0



		Pilot_PN

		P2 (không kết hợp với P1)



		PWR_COMB_IND

		0





5. Sau thời gian đợi tối thiểu 160 ms, đồng thời gửi định kỳ 20 bit “0” điều khiển công suất theo sau 20 bit “1” điều khiển công suất cho cả hai Kênh 1 và 2. 


6. Đo công suất đầu ra tại đầu nối ăng ten máy di động trong khoảng thời gian 80 nhóm điều khiển công suất (100 ms).


7. Gửi mẫu định kỳ 20 bit “0” điều khiển công suất theo sau 20 bit “1” điều khiển công suất ở Kênh 1. Gửi liên tục các bit “0” điều khiển công suất ở Kênh 2.


8. Đo công suất đầu ra tại đầu nối ăng ten máy di động trong khoảng thời gian 80 nhóm điều khiển công suất (100 ms).


9. Nếu Nhóm các tốc độ 2 được xác nhận, lặp lại từ bước 2 đến bước 8 sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở Nhóm các tốc độ 2 với tốc độ dữ liệu 14400 bit/s.


Bảng 48 - Phép thử các thông số cho ảnh hưởng của bit điều khiển công suất cho các bộ điều khiển công suất khác nhau


		Thông số

		Đơn vị

		9,6 kbit/s

		14,4 kbit/s



		

[image: image66.wmf]or1


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-55

		-55



		

[image: image67.wmf]or2


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-55

		-55



		

[image: image68.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7

		-7



		

[image: image69.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-7,4

		-7,4



		

[image: image70.wmf]or


c


I


E


Control


Power


 


 




		dB

		-17,8

		-21,0





c) Yêu cầu kỹ thuật


Công suất đầu ra máy di động, được đo tại đầu nối ăng ten máy di động, có tính chu kỳ. Trong mỗi chu kỳ công suất có thể tăng đều trong khoảng thời gian tương ứng với 20 nhóm điều khiển công suất (25 ms) và sau đó giảm đều trong khoảng thời gian như trên.


2.1.3.7. Tác động của bit điều khiển công suất cho các kênh thuộc về nhóm điều khiển công suất giống nhau


a) Định nghĩa


Trong mỗi nhóm bit điều khiển công suất chứa giá trị các bit điều khiển hợp lệ, máy di động cần cung cấp các tổ hợp đa dạng của các phân kênh điều khiển công suất giống nhau và phải có được một bit điều khiển công suất từ mỗi nhóm phân kênh điều khiển công suất giống nhau. Phép thử này một phần xác nhận tổ hợp đa dạng các bit điều khiển công suất thuộc về các phân kênh điều khiển công suất giống nhau và tổ hợp đa dạng các bit điều khiển công suất thuộc về các đường khác nhau của cùng phân kênh điều khiển công suất.


b) Phương pháp đo

1. Nối hai trạm gốc tới đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 18. Bộ AWGN và mô phỏng kênh không sử dụng trong kiểm tra này. Kênh đường xuống từ trạm gốc 1 có chỉ số dịch PN hoa tiêu bất kỳ P1, gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống từ trạm gốc 2 có chỉ số dịch PN hoa tiêu bất kỳ P2, gọi là Kênh 2.


2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở (Dịch vụ tùy chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


3. Đặt các thông số kiểm tra như quy định trong Bảng 49 cho cả hai trạm gốc.


4. Gửi bản tin hướng dẫn chuyển giao mềm chung đến máy di động, chỉ ra kênh hoa tiêu có những thông số sau: 

		Thông số

		Giá trị (thập phân)



		Use_Time

		0 (không có thời điểm hoạt động)



		Pilot_PN

		P1



		PWR_COMB_IND

		0



		Pilot_PN

		P2



		PWR_COMB_IND

		1 (kết hợp với P1)





5. Sau thời gian tối thiểu 160 ms, bắt đầu gửi xen kẽ một bit điều khiển công suất “0” sau đó là “1” ở Kênh 1 và tiếp các bit điều khiển công suất “1” ở Kênh 2.


6. Đo công suất đầu ra tại đầu nối ăng ten máy di động ít nhất 40 nhóm điều khiển công suất (50 ms) cho mỗi lần thử. Thực hiện ít nhất 11 lần.


7. Nếu Nhóm các tốc độ 2 được xác nhận, lặp lại bước 2 đến bước 6 sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở với tốc độ dữ liệu 14400 bit/s.


Bảng 49 - Kiểm tra các thông số ảnh hưởng của bit điều khiển công suất 
cho Bộ điều khiển công suất giống nhau


		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image71.wmf]or1


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-55

		-58



		

[image: image72.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dBm/1,23 MHz

		-7

		



		

[image: image73.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-7,4

		-7,4 (Nhóm các tốc độ 1)


-12,5 (Nhóm các tốc độ 2)



		

[image: image74.wmf]or


c


I


E


Control


Power


  


 




		dB

		-17,8 (Nhóm các tốc độ 1)


-21,0 (Nhóm các tốc độ 2)

		-17,8 (Nhóm các tốc độ 1)


-26,1 (Nhóm các tốc độ 2)



		Cấu hình kênh ảo

		

		5

		N/A





CHÚ THÍCH: Các cấu hình kênh ảo được chỉ ra ở Bảng 77.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Trong 90% số phép thử (mỗi lần ít nhất 40 nhóm điều khiển công suất), công suất đầu ra máy di động, được đo tại đầu nối máy di động, phải theo mô hình gửi xen kẽ “0” và “1” bit điều khiển công suất ở Kênh 1, trong đó cho phép mỗi phép thử chỉ xuất hiện nhiều nhất một bit không tuân theo mô hình bit điều khiển công suất. 


2.1.3.8. Giải điều chế của phân kênh điều khiển công suất trong quá trình 
chuyển giao mềm


a) Định nghĩa


Máy di động không được sử dụng phân kênh điều khiển công suất khi pilot Ec/I0 của kênh CDMA tương ứng là thấp. Phép thử này xác nhận máy di động ngừng sử dụng một phân kênh điều khiển công suất khi giá trị tỷ số pilot Ec/I0 của kênh CDMA tương ứng là thấp. 


b) Phương pháp đo


1. Nối hai trạm gốc tới đâu nối ăng ten của máy di động như Hình 19. Bộ AWGN không sử dụng trong kiểm tra này. Kênh đường xuống từ trạm gốc 1 có chỉ số dịch PN hoa tiêu bất kỳ P1, gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống từ trạm gốc 2 có chỉ số dịch PN hoa tiêu bất kỳ P2, gọi là Kênh 2.


2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở (Dịch vụ tùy chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.

3. Đặt thông số kiểm tra như quy định trong Bảng 50 và Hình 13 cho cả hai trạm gốc.


Gửi bản tin hướng dẫn chuyển giao mềm chung đến máy di động chỉ ra kênh hoa tiêu có những thông số sau: 

		Thông số

		Giá trị (thập phân)



		Use_Time

		0 (không có thời điểm hoạt động)



		Pilot_PN

		P1



		PWR_COMB_IND

		0



		Pilot_PN

		P2



		PWR_COMB_IND

		0 (không kết hợp với P1)





5. Sau thời gian đợi tối thiểu 160 ms, đồng thời gửi một bit “0” điều khiển công suất theo sau một bit “1” điều khiển công suất ở cả hai Kênh 1 và 2.


6. Đo công suất đầu ra máy di động tại đầu nối ăng ten máy di động ít nhất 22 giây, công suất đầu ra máy di động không liền nhau. Chu kỳ 22 giây phải bao gồm ít nhất 11 lần truyền từ trạng thái nơi Ec/I0 kênh hoa tiêu Kênh 2 thay đổi từ –10 dB đến –20 dB.


7. Nếu Nhóm các tốc độ 2 được xác định, lặp lại từ bước 2 đến bước 6 sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở (Dịch vụ tùy chọn 9) với tốc độ dữ liệu 14400 bit/s.


Bảng 50 - Kiểm tra các thông số cho ảnh hưởng của kênh phụ điều khiển công suất trong quá trình chuyển giao mềm


		Thông số

		Đơn vị

		9,6 kbit/s

		14,4 kbit/s



		

[image: image75.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		Max = -52,2


Min = -55

		Max = -55


Min = -65



		

[image: image76.wmf]or


c


I


E


Pilot


  




		dB

		-7

		-7



		

[image: image77.wmf]or


c


I


E


Traffic


  




		dB

		-7,4

		-12,4 (Nhóm các tốc độ 1)


-9,2 (Nhóm các tốc độ 2)



		

[image: image78.wmf]or


c


I


E


Control


Power


  


 




		dB

		-17,8 (Nhóm các tốc độ 1)


-21,0 (Nhóm các tốc độ 2

		-22,8



		

[image: image79.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		Max = -7,2


Min = -10

		Max = -10


Min = -20





CHÚ THÍCH: Giá trị Pilot Ec /I0 được tính từ các thông số trong bảng. Giá trị Pilot Ec /I0 có các thông số không thể cài đặt trực tiếp.

[image: image80.wmf]Kªnh hoa tiªu


Kªnh 2


Kªnh hoa tiªu


Kªnh 1


Pilot E


c


/I


0


 = -10 dB


10 dB


1


1


1


1


Thêi gian (s)




Hình 13 - Giải điều chế của kênh phụ điều khiển công suất 
trong quá trình chuyển giao mềm


c) Yêu cầu kỹ thuật


Công suất đầu ra máy di động, đo tại đầu nối ăng ten máy di động, ở trạng thái ổn định 1, khi giá trị pilot Ec /I0 của Kênh 2 là -10 dB, và phải tuân theo mô hình mẫu bit điều khiển công suất “0” và “1” xen kẽ trong 85% giây của các trạng thái ổn định 1 với độ tin cậy 90%. Công suất đầu ra máy di động phải ở trạng thái sẵn sàng, gọi là trạng thái ổn định 2, muộn nhất là 40 ms sau khi giá trị pilot Ec /I0 của Kênh 2 xuống tới –20 dB trong 90 % cuộc thử nghiệm, phải theo mô hình bit điều khiển công suất “0” và “1” xen kẽ ở Kênh 1. Công suất đầu ra máy di động ở trạng thái sẵn sàng 2 phải không lớn hơn công suất đầu ra máy di động ở trạng thái 1 là -12 dB.


2.1.4. Các đặc tính của phần thu


2.1.4.1. Độ nhạy thu và khoảng động của phần thu


Phép thử phải được thực hiện đối với từng băng tần mà máy di động làm việc. Phép thử này có thể thực hiện bằng cách dùng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 hoặc nhóm các tốc độ 2.


c) Các định nghĩa


Độ nhạy thu của một máy di động là công suất nhỏ nhất thu được, đo tại điểm nối ăng ten, sao cho với công suất đó tỷ lệ lỗi khung (FER) không vượt quá giá trị cho phép.


Khoảng động của máy thu là khoảng công suất đầu vào máy thu, đo tại điểm nối ăng ten, sao cho trong khoảng đó tỷ lệ lỗi khung không vượt quá giá trị cho phép.


b) Phương pháp đo


1. Nối trạm gốc với điểm nối ăng ten của máy di động như Hình 20. Không sử dụng bộ tạo AWGN và CW trong phép thử này.


2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp nhóm các tốc độ 1 (Dịch vụ tùy chọn 2) tốc độ bit 9600 bit/s.


3. Đặt các thông số phép thử cho phép thử 1 như nêu trong Bảng 51.


4. Đếm số khung phát từ trạm gốc và số khung thu được tốt tại máy di động.


5. Đặt thông số cho Phép thử 2 như Bảng 51 rồi lặp lại bước 4.


Bảng 51 - Các thông số đo độ nhạy thu và khoảng động của phần thu


		Thông số

		Đơn vị đo

		Phép thử 1

		Phép thử 2



		

[image: image81.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-104

		-25



		Pilot Ec/ Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/ Ior

		dB

		-15,6 (nhóm các tốc độ 1)


- 12,3 (nhóm các tốc độ 2)





c) Yêu cầu kỹ thuật


Tỷ lệ lỗi khung FER trong các phép thử trên không được vượt quá 0,005 với độ tin cậy 95%.


2.1.4.2. Độ suy giảm độ nhạy đối với nhiễu đơn sắc


Phép thử phải được thực hiện đối với từng băng tần mà máy di động làm việc.


a) Định nghĩa


Độ suy giảm độ nhậy đối với nhiễu đơn sắc là phép đo khả năng thu của máy khi thu tín hiệu CDMA tại một kênh tần số có mặt nhiễu đơn sắc được đặt lệch khỏi tần số trung tâm của kênh một khoảng nhất định. Độ suy giảm độ nhạy đối với nhiễu đơn sắc được đo bằng tỷ lệ lỗi khung (FER).


b) Phương pháp đo


1. Nối trạm gốc và 1 nguồn nhiễu CW với máy di động tại điểm nối ăng ten, như Hình 20.


2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (Dịch vụ tùy chọn 2) tốc độ bit 9600 bit/s.


3. Đặt các thông số cho phép thử 1 như nêu trong Bảng 52.


4. Đếm số khung phát từ trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.


5. Đặt các thông số cho phép thử 2 như nêu trong Bảng 52 và lặp lại bước 3 và 4.


Bảng 52 - Các thông số đo độ suy giảm độ nhạy đối với nhiễu đơn sắc


		Thông số

		Đơn vị đo

		Phép thử 1

		Phép thử 2



		Độ lệch của nhiễu

		kHz

		+900

		-900



		Công suất nhiễu

		dBm

		-30



		Ior

		dBm/1,23MHz

		-101



		Pilot Ec/Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/Ior

		dB

		-15,6





c) Yêu cầu kỹ thuật


Tỷ số FER trong mỗi phép thử không được vượt quá 0,01 với độ tin cậy 95%.


2.1.4.3. Độ suy giảm khả năng thu khi có tín hiệu xuyên điều chế


c) Định nghĩa


Độ suy giảm khả năng thu khi có tín hiệu xuyên điều chế là phép đo khả năng thu của máy đối với tín hiệu CDMA tại một kênh tần số với sự có mặt hai tín hiệu nhiễu CW. Các tín hiệu nhiễu này riêng rẽ với kênh tần số ấn định và riêng rẽ với nhau sao cho tổ hợp bậc 3 của hai tín hiệu này có thể xảy ra trong các phần tử phi tuyến của máy thu, tạo ra tín hiệu nhiễu trong băng tần thu. Đặc tính này của máy thu được đo bằng tỷ lệ FER.


c) Phương pháp đo


1. Nối trạm gốc và hai nguồn nhiễu CW với máy di động tại điểm nối ăng ten, như Hình 20.


2. Thiết lập cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở Nhóm các tốc độ 1 (Dịch vụ tùy chọn 2) tốc độ bit 9600 bit/s.


3. Đặt các thông số cho phép thử 1 như nêu trong Bảng 53.


4. Đếm số khung phát từ trạm gốc và số khung tốt thu được tại máy di động.


5. Đặt thông số cho phép thử 2 như Bảng 53 rồi lặp lại bước 4.


6. Đặt thông số cho phép thử 3 như Bảng 54 rồi lặp lại bước 4.


7. Đặt thông số cho phép thử 4 như Bảng 54 rồi lặp lại bước 4.


8. Đặt thông số cho phép thử 5 như Bảng 55 rồi lặp lại bước 4.


9. Đặt thông số cho phép thử 6 như Bảng 55 rồi lặp lại bước 4.


Bảng 53 - Các thông số đo độ suy giảm khả năng thu
khi có tín hiệu xuyên điều chế (phép thử 1 và 2)


		Thông số

		Đơn vị đo

		MS loại I

		MS loại II & III



		

		

		Phép thử 1

		Phép thử 2

		Phép thử 1

		Phép thử 2



		Độ lệch của nhiễu 1

		kHz

		+900

		-900

		+900

		-900



		Công suất nhiễu 1

		dBm

		-40

		-43



		Độ lệch của nhiễu 2

		kHz

		+1700

		-1700

		+1700

		-1700



		Công suất nhiễu 3

		dBm

		-40

		-43



		

[image: image82.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-101

		-101



		Pilot Ec/ Ior

		dB

		-7

		-7



		Traffic Ec/ Ior

		dB

		-15,6

		-15,6





Bảng 54 - Các thông số đo độ suy giảm khả năng thu 
khi có tín hiệu xuyên điều chế (phép thử 3 và 4)


		Thông số

		Đơn vị đo

		Phép thử 3

		Phép thử 4



		Độ lệch của nhiễu 1

		kHz

		+900

		-900



		Công suất nhiễu 1

		dBm

		-32



		Độ lệch của nhiễu 2

		kHz

		+1700

		-1700



		Công suất nhiễu 2

		dBm

		-32



		

[image: image83.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23MHz

		-90



		Pilot Ec/ Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/ Ior

		dB

		-15,6





Bảng 55 - Các thông số đo độ suy giảm khả năng thu 
khi có tín hiệu xuyên điều chế (phép thử 5 và 6)


		Thông số

		Đơn vị đo

		Phép thử 5

		Phép thử 6



		Độ lệch của nhiễu 1

		kHz

		+900

		-900



		Công suất nhiễu 1

		dBm

		-21



		Độ lệch của nhiễu 2

		kHz

		+1700

		-1700



		Công suất nhiễu 2

		dBm

		-21



		

[image: image84.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-79



		Pilot Ec/ Ior

		dB

		-7



		Traffic Ec/ Ior

		dB

		-15,6





c) Yêu cầu kỹ thuật


Tỷ số FER trong các phép thử 1, 2, 5 và 6 phải không vượt quá 0,01 với độ tin cậy 95%.


Tỷ số FER trong các phép thử 3 và 4 không được quá 0,01 với độ tin cậy 95%.


2.1.5. Các giới hạn về phát xạ


2.1.5.1. Các phát xạ dẫn giả


a) Định nghĩa


Các phát xạ dẫn giả là các phát xạ giả được tạo ra hoặc được khuếch đại trong máy thu, xuất hiện tại điểm nối ăng ten của máy di động.


b) Phương pháp đo


1. Nối máy phân tích phổ (hoặc thiết bị kiểm tra tương đương) vào điểm nối ăng ten của máy di động


2. Bật bộ thu của máy di động sao cho máy di động liên tục chuyển qua lại giữa hai trạng thái phát hiện hệ thống và trạng thái kiểm tra kênh hoa tiêu của qua trình khởi tạo máy di động. Do không có kênh đường xuống CDMA nên máy di động sẽ không thoát khỏi trạng thái kiểm tra kênh hoa tiêu.


3. Quét máy phân tích phổ từ tần số thấp nhất của trung tần thấp nhất hoặc tần số dao động nội thấp nhất trong máy thu hoặc từ 1 MHz tới ít nhất tần số 2600 MHz.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Băng mạng tế bào


Các phát xạ dẫn giả đối với máy di động làm việc trong băng 800 MHz phải đảm bảo:


1. Nhỏ hơn –81 dBm, đo với băng thông phân giải 1 MHz ở điểm nối ăng ten của máy thu, đối với tần số nằm trong băng tần thu của máy di động giữa 869 và 894 MHz.


2. Nhỏ hơn -61 dBm, đo trong 1 MHz phân giải băng thông ở điểm nối ăng ten của máy thu, đối với tần số nằm trong băng tần thu của máy di động giữa 869 và 894 MHz.


3. Nhỏ hơn -47 dBm, đo trong 30 kHz phân giải băng thông ở điểm nối ăng ten của máy thu, đối với các tần số thu trong các băng còn lại.


2.1.5.2. Các phát xạ giả bức xạ


a) Định nghĩa


Các phát xạ giả bức xạ là các phát xạ giả được tạo ra hoặc được khuếch đại trong bộ thu và được bức xạ bởi các vật nối với máy thu như ăng ten, dây nạp nguồn và nhà cửa, các nút điều khiển, tai nghe...


b) Phương pháp đo:


1. Bật máy thu di động trong chế độ CDMA sao cho máy di động liên tục chuyển qua lại giữa hai trạng thái phát hiện hệ thống và trạng thái kiểm tra kênh hoa tiêu của qua trình khởi tạo máy di động. Do không có kênh đường xuống CDMA nên máy di động sẽ không thoát khỏi trạng thái kiểm tra kênh hoa tiêu.


2. Sử dụng các bước đo đã nêu trong phần 2 để đo phát xạ giả bức xạ của bộ thu máy di động.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Mức công suất phát xạ giả bức xạ của máy thu, đo được bằng các phép đo mô tả trong phần 2, không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 56.


Bảng 56 - Các giá trị phát xạ giả bức xạ lớn nhất cho phép


		Khoảng tần số (MHz)

		EIRP lớn nhất cho phép (dBm)



		25 tới 70 

		- 45



		70 tới 130 

		- 41



		130 tới 174

		- 41 tới - 32*



		174 tới 260

		- 32



		260 tới 470

		- 32 tới - 26*



		470 tới 1000 (Băng 800 MHz)

		- 21





*Nội suy tuyến tính theo tần số


2.1.6. Giám sát


2.1.6.1. Kênh nhắn tin


a) Định nghĩa


Khi trong trạng thái truy nhập hệ thống, máy di động phải giám sát kênh nhắn tin. Máy di động phải đặt lại định thời trong T40m giây bất cứ khi nào một bản tin hợp lệ được thu trên kênh nhắn tin, liệu có đúng là gửi tới máy di động hay không. Nếu quá hạn định thời, máy di động phải dừng mọi cố gắng phát truy nhập. Phép thử này xác định máy di động giám sát kênh nhắn tin khi nó trong trạng thái truy nhập hệ thống.


b) Phương pháp đo

1. Nối trạm gốc với đầu nối ăng ten như Hình 20. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép thử.


2. Đặt trạm gốc ở trạng thái không trả lời mọi cố gắng truy nhập.


3. Đặt các thông số phép thử như Bảng 57.


4. Đặt các giá trị cho các thông số của bản tin thông số truy nhập như sau:

		Thông số

		Giá trị (thập phân)



		NUM_STEP

		15 (16 tín hiệu dò/chuỗi)



		MAX_RSP_SEQ

		15 (15 chuỗi)





5. Gửi một bản tin đến máy di động.


6. Đợi trong 2 giây và làm mất khả năng kênh nhắn tin.


7. Giám sát công suất ra máy di động.


Bảng 57 - Thông số phép thử đối với giám sát kênh nhắn tin


		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị



		

[image: image85.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-55



		

[image: image86.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7



		

[image: image87.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-16





c) Yêu cầu kỹ thuật


Máy di động phải phát các cố gắng truy nhập như là trả lời cho nhắn tin. Máy di động phải ngừng phát các cố gắng truy nhập T40m (s) sau khi kênh nhắn tin bị làm mất khả năng.


2.1.6.2. Kênh lưu lượng đường xuống


a) Định nghĩa


Khi trong trại thái điều khiển máy di động trên kênh lưu lượng, máy di động phải luôn giám sát kênh lưu lượng đường xuống. Nếu máy di động nhận được liên tục N2m khung xấu trên kênh lưu lượng đường xuống thì nó phải ngưng sự hoạt động của phần phát. Sau đó, nếu máy di động nhận được liên tục N3m khung tốt thì máy di động sẽ kích hoạt lại phần phát.


Máy di động phải thiết lập định thời giảm dần kênh lưu lượng đường xuống. Bộ định thời phải được kích hoạt khi máy di động lần đầu tiên kích hoạt phần phát của nó trong trạng thái khởi tạo kênh lưu lượng của trạng thái điều khiển máy di động trên kênh lưu lượng. Bộ định thời giảm dần phải được đặt lại trong T5m giây bất cứ khi nào nhận được N3m khung tốt liên tục trên kênh lưu lượng đường xuống. Nếu quá hạn định thời, máy di động phải ngưng hoạt động phần phát của nó và khai báo mất kênh lưu lượng đường xuống.


Phép thử 1:


Xác định rõ rằng máy di động sẽ ngưng hoạt động phần phát của nó sau khi nhận được liên tục N2m khung xấu.


Phép thử 2:


Xác định rõ rằng máy di động sẽ ngưng hoạt động phần phát của nó và khai báo mất kênh lưu lượng đường xuống sau khi không nhận được liên tục N3m khung tốt trong chu kỳ T5m giây.


b) Phương pháp đo


1. Nối trạm gốc với đầu nối ăng ten như Hình 20. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép đo này.


2. Đặt trạm gốc ở trạng thái không rớt cuộc gọi.


3. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


4. Đặt các thông số phép thử như Bảng 58.


Bảng 58 - Thông số phép thử đối với giám sát kênh lưu lượng đường xuống


		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị



		

[image: image88.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-75



		

[image: image89.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7



		

[image: image90.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-16





5. Gửi đúng N2m khung xấu trên kênh lưu lượng đường xuống.


6. Giám sát công suất ra máy di động (phép thử 1).


7. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


8. Đặt các thông số phép thử như Bảng 58.


9. Gửi lần lượt các khung tốt và xấu trên kênh lưu lượng đường xuống trong khoảng thời gian ít nhất là T5m giây, bắt đầu bằng khung xấu.


10. Giám sát công suất ra máy di động (phép thử 2).


11. Nếu có nhóm các tốc độ 2, làm lại từ bước 3 đến bước 10, thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 2 (dịch vụ lựa chọn 9) với tốc độ dữ liệu 14400 bit/s.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Phép thử 1:


Máy di động phải ngừng phần phát của nó trong khoảng N2m ( 0,02 + 0,02 giây sau khi bắt đầu khung xấu đầu tiên. Máy di động phải kích hoạt lại phần phát của nó trong khoảng N2m ( 0,02 + 0,02 giây sau khi bắt đầu khung tốt đầu tiên.


Phép thử 2:


Máy di động phải ngừng phần phát của nó trong khoảng N5m + 0,02 giây sau khi khung xấu đầu tiên được gửi đi. Máy di động không kích hoạt lại phần phát của nó.


2.2. Yêu cầu kỹ thuật cho phần phát CDMA


2.2.1. Các yêu cầu về tần số


2.2.1.1. Độ chính xác tần số


a) Định nghĩa


Độ chính xác tần số là khả năng của một máy phát hoạt động đúng tần số sóng mang được ấn định.


b) Phương pháp đo


Có thể sử dụng phương pháp đo mô tả trong 2.2.3.2.b) để thực hiện phép thử này.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Tần số sóng mang của máy di động khi phát trong băng tần 824-849 MHz phải nằm trong phạm vi ( 300 Hz và thấp hơn 45 MHz so với tần số sóng mang của kênh CDMA đường xuống. 


2.2.2. Chuyển giao


2.2.2.1. Chuyển giao cứng trong CDMA


a) Định nghĩa


Trạm gốc trực tiếp điều khiển máy di động thực hiện chuyển giao cứng bằng cách gửi một Bản tin hướng chuyển giao mở rộng hoặc Bản tin hướng chuyển giao chung tới máy di động. Chuyển giao cứng xảy ra khi máy di động di động giữa các trạm gốc không liên kết, nghĩa là các trạm gốc có tần số ấn định và độ dịch khung khác nhau. Tính chất của chuyển giao cứng là kênh lưu lượng bị gián đoạn tạm thời.


Tham số cần đo chính là thời gian để thực hiện một cuộc chuyển giao cứng giữa các kênh lưu lượng thuộc các trạm gốc khác nhau (khác nhau về chỉ số độ dịch kênh hoa tiêu) có tần số ấn định khác nhau. Phép thử cũng phải kiểm tra rằng máy di động không kích hoạt máy phát của nó trước khi chuyển tần số.


b) Phương pháp đo


1. Nối hai trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 19. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không được sử dụng trong phép thử này. Kênh đường xuống của trạm gốc 1 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P1, tần số ấn định là f1 và gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống của trạm gốc 2 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P2, tần số ấn định là f2 và gọi là Kênh 2. Kênh 2 phải khả dụng tại thời điểm hoạt động được xác định trong bản tin hướng dẫn chuyển giao chung được gửi đi tại bước 4.


2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


3. Đặt các thông số phép thử như Bảng 59.


Bảng 59 - Các thông số phép thử trong chuyển giao cứng trong CDMA


		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image91.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-75

		-75



		

[image: image92.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7

		-7



		

[image: image93.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-7,4

		-7,4





4. Gửi một bản tin hướng dẫn chuyển giao chung tới máy di động để thiết lập thời điểm hoạt động rõ ràng, các thông số như sau:

		Thông số

		Giá trị (số thập phân)



		USE_TIME

		1 (sử dụng thời điểm hoạt động)



		PILOT_PN

		P2



		FREQ_INCL

		1 (bao gồm cả tần số)



		CDMA_FREQ

		f2





5. Đo T1, khoảng thời gian tính từ thời điểm hoạt động đến thời điểm công suất phát của máy di động, đo tại đầu nối ăng ten của máy di động, trên kênh tần số trước khi chuyển giao giảm xuống dưới –61 dBm/MHz.


Đo T2, khoảng thời gian từ thời điểm hoạt động đến thời điểm máy phát của máy di động được kích hoạt trên kênh tần số mới (kênh tần số sau khi chuyển giao).


c) Yêu cầu kỹ thuật


Công suất máy di động phải duy trì dưới mức điều khiển công suất vòng mở và vòng đóng tới thời điểm hoạt động. T1 phải nhỏ hơn 2 ms.


T2 phải nhỏ hơn T61m + (N11m + 2) ( 20 ms = 140 ms.


2.2.2.2. Công suất phát sau khi chuyển giao cứng


a) Định nghĩa


Công suất ra của máy di động được cho bởi công thức sau:


Pout = offset power - Pin + NOM_PWR – 16 ( NOM_PWR_EXT + INIT_PWR + step number ( PWR_STEP + (pcb + interference correction


Trong đó


Pout : Công suất phát máy di động (dBm),


Pin : Công suất thu máy di động (dBm),


Offset power: –73,


Step number: Số bước công suất cần thiết để sử dụng cho truy nhập,


(pcb: Tổng các bit điều khiển công suất từ lúc bắt đầu phát trên kênh lưu lượng.


Interference correction: hiệu chỉnh nhiễu nền (xem  6.1.2.3.1 của TIA/EIA-95-B).

Khi thay đổi kênh từ kênh f1 (kênh trước khi chuyển giao) tới kênh f2 (kênh sau khi chuyển giao), công suất phát danh định có thể tính theo công thức sau:


Pout(f2) = offset power(f2) + Pin(f2) + NOM_PWR(f2) – 16 ( NOM_PWR_EXT(f2) + INIT_PWR(f1) + step number ( PWR_STEP(f1) + (pcb(f1) + interference correction(f1).


c) Phương pháp đo


Phép thử 1:


1. Nối hai trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 19. Bộ tạo AWGN không được sử dụng trong phép thử này. Kênh đường xuống của trạm gốc 1 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P1, tần số ấn định là f1 và gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống của trạm gốc 2 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P2, tần số ấn định là f2 khác f1 và gọi là Kênh 2. Kênh 2 phải khả dụng tại thời điểm hoạt động được xác định trong bản tin hướng dẫn chuyển giao chung được gửi đi tại bước 4.


2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


3. Đặt các thông số phép thử như Bảng 60.


Bảng 60 - Các thông số phép thử trong chuyển giao cứng trong CDMA


		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image94.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-95

		-65



		

[image: image95.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7

		-7



		

[image: image96.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-7,4

		-7,4



		INIT_PWR

		dB

		0

		0



		NOM_PWR

		dB

		0

		0



		NOM_PWR_EXT

		dB

		0

		0



		PWR_STEP

		dB

		0

		0





4. Gửi một bản tin hướng dẫn chuyển giao chung tới máy di động để thiết lập thời điểm hoạt động rõ ràng, các thông số như sau:

		Thông số

		Giá trị (số thập phân)



		USE_TIME

		1 (sử dụng thời điểm hoạt động)



		PILOT_PN

		P2



		FREQ_INCL

		1 (bao gồm cả tần số)



		CDMA_FREQ

		f2





5. Đo công suất, P, khi cuộc gọi được tiếp tục tiến hành trên kênh mới.


Phép thử 2:


1. Nối hai trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 19. Bộ tạo AWGN không sử dụng trong phép thử này. Kênh đường xuống của trạm gốc 1 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P1, tần số ấn định là f1 và gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống của trạm gốc 2 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P2, tần số ấn định là f2 khác f1 và gọi là Kênh 2. Kênh 2 phải khả dụng tại thời điểm hoạt động được xác định trong bản tin hướng dẫn chuyển giao chung được gửi đi tại bước 4.


2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


3. Đặt các thông số phép thử như Bảng 61.


Bảng 61 - Các thông số phép thử trong chuyển giao cứng trong CDMA


		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image97.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-75

		-75



		

[image: image98.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7

		-7



		

[image: image99.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-7,4

		-7,4



		INIT_PWR

		dB

		0

		0



		NOM_PWR

		dB

		+7

		-8



		NOM_PWR_EXT

		dB

		0

		0



		PWR_STEP

		dB

		0

		0





4. Gửi một bản tin hướng dẫn chuyển giao chung tới máy di động để thiết lập thời điểm hoạt động rõ ràng, các thông số như sau:

		Thông số

		Giá trị (số thập phân)



		USE_TIME

		1 (sử dụng thời điểm hoạt động)



		PILOT_PN

		P2



		FREQ_INCL

		1 (bao gồm cả tần số)



		CDMA_FREQ

		f2





5. Đo công suất, P, khi cuộc gọi được tiếp tục tiến hành trên kênh mới.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Phép thử 1:


Công suất phát của máy di động, P, phải là: -8 dBm ± 10 dB


Phép thử 2:


Công suất phát của máy di động, P, phải là: -6 dBm ± 10 dB


2.2.2.3. Tìm kiếm tần số ứng cử


a) Định nghĩa


Phép thử này đo độ tìm kiếm chính xác một hoa tiêu trong một nhóm tần số lân cận được đưa ra để lựa chọn. Độ tìm kiếm chính xác được xác định có dạng là một bản báo cáo của một hoa tiêu có tỷ số Ec/I0 lớn hơn một giá trị xác định bởi CF_T_ADD. Giá trị của CF_T_ADD được đặt ở 28 (-14dB). Độ tìm kiếm không chính xác một hoa tiêu trong một nhóm lân cận tần số được đưa ra để lựa chọn được xác định dưới dạng một bản báo cáo của một hoa tiêu có tỷ số Ec/I0 nhỏ hơn một giá trị xác định bởi CF_T_ADD.


Trạm gốc hướng dẫn máy di động thực hiện một tìm kiếm trong một nhóm tìm kiếm tần số đưa ra để lựa chọn bằng cách gửi đi bản tin yêu cầu tìm kiếm tần số đưa ra để lựa chọn. Máy di động báo cáo kết quả tìm kiếm với trạm gốc trong bản tin báo cáo kết quả tìm kiếm đưa ra để lựa chọn. Độ chính xác pha PN hoa tiêu cũng được kiểm tra.


b) Phương pháp đo


1. Nối hai trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 19. Kênh đường xuống của trạm gốc 1 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P1, tần số ấn định là f1 và gọi là Kênh 1. Kênh đường xuống của trạm gốc 2 có chỉ số độ dịch PN hoa tiêu bất kỳ là P2, tần số ấn định là f2 khác f1 và gọi là Kênh 2.


2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


3. Đặt các thông số phép thử như Bảng 62.


Bảng 62 - Các thông số phép thử (phép thử 1)


		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image100.wmf]or


or


/I


I


ˆ




		dB

		0

		-2,6



		

[image: image101.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7

		-7



		

[image: image102.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-7

		N/A



		Ioc

		dBm/1,23 MHz

		-55



		

[image: image103.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-10

		-11,5





CHÚ THÍCH: giá trị Ec/I0 hoa tiêu được tính toán từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp.


4. Gửi một bản tin yêu cầu tìm kiếm tần số đưa ra để lựa chọn tới máy di động để thiết lập thời điểm hoạt động rõ ràng với các thông số như sau:

		Thông số

		Giá trị (số thập phân)



		USE_TIME

		1 (sử dụng thời điểm hoạt động)



		SEARCH_TYPE

		1 (Tìm kiếm đơn)



		SEARCH_MODE

		0 (CDMA)



		CDMA_FREQ

		f2



		SF_TOTAL_EC_THRESH

		31 (không thể)



		SF_TOTAL_EC_IO_THRESH

		31 (không thể)



		CF_T_ADD

		28 (-14) dB



		NUM_PILOTS

		1 (1 hoa tiêu)



		CF_NGHBR_SRCH_MODE

		0 (không ưu tiên tìm kiếm hoặc xác định các cửa sổ tìm kiếm)



		NGHBR_PN

		P2





5. Ghi lại thời gian phát và nội dung của mỗi bản tin báo cáo tìm kiếm tần số đưa ra để lựa chọn.


6. Đặt các thông số cho phép thử 2 như bảng sau rồi lập lại các bước 4 và 5 cho 20 lần thử.


Bảng 63 - Các thông số phép thử (phép thử 2)


		Thông số

		Đơn vị

		Kênh 1

		Kênh 2



		

[image: image104.wmf]or


or


/I


I


ˆ




		dB

		0

		-9,5



		

[image: image105.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7

		-7



		

[image: image106.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-7

		N/A



		Ioc

		dBm/1,23 MHz

		-55



		

[image: image107.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-10

		-17





CHÚ THÍCH: giá trị Ec/I0 hoa tiêu được tính toán từ các thông số trong bảng. Đây không phải là thông số có thể đặt trực tiếp.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Phép thử 1:


1. Không một hoa tiêu nào khác ngoài P2 phải được báo cáo trong bất kỳ bản tin báo cáo tìm kiếm tần số đưa ra để lựa chọn.


2. Tìm kiếm hợp lệ P2 phải lớn hơn 90% với độ tin cậy 95 %.


3. Báo cáo pha PN hoa tiêu cho P2 trong bản tin báo cáo tìm kiếm tần số đưa ra để lựa chọn không được lớn hơn ±1 chip kể từ độ dịch thực sự.


Phép thử 2:


Phải có hơn 1 bản tin báo cáo tìm kiếm tần số đưa ra để lựa chọn có ghi P2 trong quá trình phép thử.


2.2.3. Các yêu cầu về điều chế


2.2.3.1. Thời gian chuẩn


a) Định nghĩa


Thời gian chuẩn của máy di động được tạo ra từ thành phần đa đường đến sớm nhất mà đang sử dụng cho quá trình giải điều chế. Khi thu kênh lưu lượng đường xuống, thời gian chuẩn của máy di động phải được sử dụng như là thời điểm phát của kênh lưu lượng đường lên. Phép thử 1 kiểm tra độ chính xác thời gian chuẩn của máy di động trong các điều kiện tĩnh. Phép thử 2 kiểm tra độ chính xác thời gian chuẩn của máy di động tốc độ thay đổi.


b) Phương pháp đo


1. Nối trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 20. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép thử này.


2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


3. Đặt các thông số phép thử như Bảng 64.


Bảng 64 - Các thông số phép thử đối với chuẩn thời gian


		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị



		

[image: image108.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-75



		

[image: image109.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7



		

[image: image110.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-14





4. Xác định sai số thời điểm phát của máy di động tại đầu nối ăng ten của máy di động sử dụng máy đo ( mô tả trong 2.4.4.2.


5. Nối trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di độngnhư Hình 17. Bộ tạo AWGN không sử dụng trong phép thử này. Bộ mô phỏng kênh phát định kỳ luân phiên giữa hai đường mà cách nhau 10 chip.


6. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


7. Đặt các thông số đo như Bảng 64.


8. Xác định thời điểm phát của máy di động tại đầu nối của ăng ten trong khoảng thời gian ít nhất là 2 phút và tính toán thời gian chuẩn tốc độ thay đổi.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Thời gian chuẩn của máy di động trong điều kiện trạng thái ổn định phải nằm trong khoảng (1 (s của thời điểm xuất hiện thành phần đến máy thu sớm nhất trong các tín hiệu đa đường mà đang được sử dụng để giải điều chế, đo tại đầu nối ăng ten của máy di động.


Nếu như thời gian chuẩn của máy di động cần hiệu chỉnh thì nó phải được hiệu chỉnh sao cho không nhanh hơn 1/4 chip (203,451 ns) trong bất kỳ 20 chu kỳ và không chậm hơn 3/8 chip (305,18 ns) trong một giây.


2.2.3.2. Chất lượng dạng sóng và độ chính xác tần số


a) Định nghĩa


Hệ số chất lượng dạng sóng, (, được đo trong phép thử này. Kết quả đo cũng cho phép xác định giá trị của (f^ và (^. Giá trị của (f^ được xác định từ khai triển biểu thức của ( được sử dụng để đánh giá sai số tần số sóng mang. Giá trị của (^ được xác định từ khai triển biểu thức cực đại của ( và được sử dụng để đánh giá sai số thời điểm phát.


b) Phương pháp đo


1. Nối trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 20. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không được sử dụng trong phép thử này.


2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


3. Đặt các thông số phép thử như Bảng 65.


Bảng 65 - Các thông số phép thử đối với chất lượng dạng sóng


		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị



		

[image: image111.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-75



		

[image: image112.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7



		

[image: image113.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-7,4





4. Đo hệ số chất lượng dạng sóng (, sai số tần số (f^ và sai số thời điểm phát (^ tại đầu nối ăng ten sử dụng máy đo ( (xem 2.4.4.2).

c) Yêu cầu kỹ thuật


Hệ số chất lượng dạng sóng (, phải không lớn hơn 0,944 (công suất dư nhỏ hơn 0,25 dB). Sai số tần số (f^ phải nằm trong khoảng ±300 Hz. Sai số thời điểm phát (^ nằm trong khoảng ±1 (s.


2.2.4. Các yêu cầu về công suất ra cao tần


2.2.4.1. Phạm vi công suất ra vòng mở


a) Định nghĩa


Máy di động ước lượng công suất ra trung bình vòng mở từ công suất ra trung bình. Giá trị ước lượng được xác định như sau:


Công suất ra trung bình(dBm) = - công suất vào trung bình (dBm)


+ Độ dịch công suất


+ hiệu chỉnh nhiễu


+ NOM_PWR – 16 ( NOM_PWR_EXT


+ INIT_PWR.


Với Độ dịch công suất được xác định như sau:

		Băng tần

		Độ dịch công suất



		800 MHz

		-73





b) Phương pháp đo


1. Nối trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 20. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không được sử dụng trong phép thử này.


2. Thiết lập các giá trị thông số trong bản tin các thông số truy nhập như sau:


		Thông số

		Giá trị (thập phân)



		PAM_SZ

		15 (15 khung)



		MAX_RSP_SEQ

		1 (1 chuỗi)





3. Đặt thông số cho phép thử 1 như Bảng 66.


Bảng 66 - Thông số phép thử 

[image: image114.wmf]or


I


ˆ


đối với công suất ra vòng mở


		Loại máy di động

		Đơn vị

		Phép thử 1

		Phép thử 2

		Phép thử 3



		Loại I

		dBm/1,23 MHz

		-25

		-65

		-103



		Loại II

		dBm/1,23 MHz

		-25

		-65

		-98,3



		Loại III

		dBm/1,23 MHz

		-25

		-65

		-93,5





4. Đặt trạm gốc ở chế độ không trả lời bất kỳ một cuộc truy nhập nào.


5. Gửi một bản tin đến máy di động.


6. Đo công suất ra của máy di động tại đầu nối ăng ten trong thời gian tín hiệu thăm dò.


7. Đặt các thông số cho phép thử 2 như Bảng 66 rồi lặp lại bước 5 và 6.


8. Đặt các thông số cho phép thử 3 như Bảng 66 rồi lặp lại bước 5 và 6.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Công suất ra của máy di động được quy định trong Bảng 67.


Bảng 67 - Yêu cầu đối với công suất ra vòng mở


		Loại máy di động

		Đơn vị

		Phép thử 1

		Phép thử 2

		Phép thử 3



		Loại I

		dBm/1,23 MHz

		-48 (9,5

		-8 (9,5

		27 (9,5



		Loại II

		dBm/1,23 MHz

		-48 (9,5

		-8 (9,5

		24 (9,5



		Loại III

		dBm/1,23 MHz

		-48 (9,5

		-8 (9,5

		20 (9,5





2.2.4.2. Đáp ứng thời gian trong điều khiển công suất vòng mở


a) Định nghĩa


Khi công suất vào trung bình thay đổi một mức, công suất ra trung bình của máy di động cũng thay đổi, đó là kết quả của điều khiển công suất vòng mở. Phép thử này xác định đáp ứng thời gian điều khiển công suất vòng mở khi công suất vào trung bình thay đổi.


b) Phương pháp đo


1. Nối trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 20. Không cần nối thêm bộ tạo AWGN và bộ tạo CW.


2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


3. Đặt các thông số phép thử như Bảng 68.


Bảng 68 - Các thông số đo thời gian đáp ứng 
của điều khiển công suất vòng mở


		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị



		

[image: image115.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-60



		

[image: image116.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7



		

[image: image117.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-7,4





4. Gửi lần lượt các bit điều khiển công suất 0 và 1 trên kênh đường xuống.


5. Thay đổi công suất vào với từng bước +20 dB rồi đo công suất phát ra sau mỗi bước thay đổi trong 100 ms.


6. Thay đổi công suất vào với từng bước -20 dB rồi đo công suất phát ra sau mỗi bước thay đổi trong 100 ms.


7. Thay đổi công suất vào với từng bước -20 dB rồi đo công suất phát ra sau mỗi bước thay đổi trong 100 ms.


8. Thay đổi công suất vào với từng bước +20 dB rồi đo công suất phát ra sau mỗi bước thay đổi trong 100 ms.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Sau mỗi bước thay đổi công suất vào trung bình, (Pin, công suất ra trung bình của máy di động phải tiến tới giá trị cuối cùng của nó theo hướng trái ngược nhau về dấu với ( Pin, với độ lớn nằm giữa các mặt nạ giới hạn(1) được chỉ ra dưới đây:


- Giới hạn trên:


0 < t < 24 ms: max[1,2 x |(Pin| ( (t/24), |(Pin| ( (t/24) + 2,0dB] + 1,5dB.


t ( 24 ms:
max[1,2 ( |(Pin|, |(Pin| + 0,5dB] + 1,5dB.


- Giới hạn dưới:


t > 0: max[0,8 ( |(Pin| ( [1- e(1,25 - t)/36] – 2,0dB, 0] – 1dB.

trong đó t được tính theo đơn vị ms, (Pin được tính theo đơn vị dB, và max[x, y] là cực đại của x và y. Hình 14 biểu diễn giới hạn cho (Pin = 20 dB. Giá trị tuyệt đối của độ thay đổi công suất ra trung bình do điều khiển công suất vòng mở phải là một hàm tăng đều theo thời gian. Nếu công suất ra trung bình thay đổi gồm cả các mức tăng rời rạc, không có mức tăng đơn vì điều khiển công suất vòng mở vượt quá 1,2 dB.


[image: image118.wmf]30


25


20


15


10


5


0


0


10


20


30


40


50


60


70


80


90


100


Thay ®æi


c«ng suÊt ra [dB]


t (ms)




Hình 14 - Giới hạn trên và giới hạn dưới của đáp ứng điều khiển 
công suất vòng mở cho (Pin = 20 dB


2.2.4.3. Công suất ra thăm dò truy nhập


a) Định nghĩa


Các thông số truy nhập cần xác định: độ dịch công suất danh định, độ dịch công suất ban đầu, độ tăng công suất giữa các lần thăm dò, số lần thăm dò truy nhập trong một chuỗi thăm dò và số chuỗi thăm dò truy nhập trong một cố gắng truy nhập.


b) Phương pháp đo

1. Nối trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 20. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép thử này.


2. Đặt 

[image: image119.wmf]or


I


ˆ


tới giá trị –75/dBm/1,23 MHz.


3. Thông số MAX_RSP_SEQ trong bản tin các tham số truy nhập đặt giá trị 1.


4. Đặt trạm gốc ở chế độ không trả lời mọi cố gắng thăm dò truy nhập.


5. Gửi một bản tin đến máy di động.


6. Đo công suất ra máy di động tại đầu nối ăng ten trong mỗi lần thăm dò truy nhập.


7. Thay đổi các giá trị của các thông số trong bản tin thông số truy nhập đến các giá trị như trong bảng sau. Lặp lại bước 5 và 6.

		Tham số

		Giá trị



		NOM_PWR

		3 (3 dB)



		INIT_PWR

		3 (3 dB)



		PWR_STEP

		1 (1 dB/bước)



		NUM_STEP

		4 (5 lần thăm dò/ chuỗi)



		MAX_RSP_SEQ

		3 (3 chuỗi)





c) Yêu cầu kỹ thuật


Trong cố gắng truy nhập đầu tiên:


- Công suất của các thăm dò truy nhập phải trong khoảng ±1 dB xung quanh giá trị mong đợi.


- Số lượng thăm dò truy nhập trong một chuỗi thăm dò truy nhập phải là 5.


- Phải có một chuỗi thăm dò truy nhập trong một cố gắng truy nhập.


Trong cố gắng truy nhập thứ 2:


- Công suất thăm dò truy nhập đầu tiên của mỗi chuỗi thăm dò truy nhập phải lớn hơn 6 ± 1,2 dB so với công suất thăm dò truy nhập của mỗi chuỗi thăm dò truy nhập sau.


- Mức tăng công suất giữa các thăm dò truy nhập liên tiếp trong mỗi chuỗi thăm dò truy nhập phải là 1±0,5 dB.


- Số lượng thăm dò truy nhập trong mỗi chuỗi thăm dò truy nhập phải là 5.


- Số lượng chuỗi thăm dò truy nhập trong một cố gắng truy nhập phải là 3.


- Các thăm dò truy nhập phải là ngẫu nhiên.


2.2.4.4. Phạm vi điều khiển công suất vòng đóng


a) Định nghĩa


Máy di động điều chỉnh công suất vòng đóng để ước lượng công suất vòng mở. Sự hiệu chỉnh được thực hiện theo các bit điều khiển công suất hợp lệ mà máy di động thu được. Phạm vi điều chỉnh được xác định bằng độ sai lệch giữa công suất ra lớn nhất của máy di động với công suất vòng mở, và sai lệch giữa công suất ra nhỏ nhất của máy di động với công suất vòng mở.


b) Phương pháp đo


1. Nối trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 20. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không được sử dụng trong phép đo.


2. Đặt các bước điều khiển công suất có giá trị 1 dB.


3. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


4. Thiết lập suy hao trên kênh đường xuống để tạo ra điều khiển công suất vòng mở (–15 dBm), đo tại đầu nối ăng ten của máy di động.


5. Gửi lần lượt các bit điều khiển công suất “0” và “1” (bit cuối cùng là bit “1”), tiếp theo là một chuỗi liên tục 100 bit “0” rồi đến 100 bit “1”, đều là các bit điều khiển công suất.


6. Đo công suất ra của máy di động (phép thử 1).


7. Làm suy hao trên kênh đường xuống để tạo ra điều khiển công suất vòng mở (19 dBm), đo tại đầu nối ăng ten của máy di động và lặp lại các bước 5 và 6 (phép thử 1).


8. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 4800 bit/s.


9. Làm suy hao trên kênh đường xuống để tạo ra điều khiển công suất vòng mở (-15 dBm), đo tại đầu nối ăng ten của máy di động, khi máy phát của máy di động ở trạng thái mở cổng.


10. Gửi lần lượt các bit điều khiển công suất hợp lệ “0” và “1” (bit cuối cùng là bit “1”), tiếp theo là một chuỗi liên tục 100 bit “0” rồi đến 100 bit “1” rồi lại 100 bit “0”, đều là các bit điều khiển công suất hợp lệ, gán tất cả các bit không hợp lệ đều là bit “0”.


11. Đo công suất ra của máy di động (phép thử 3).


12. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 2400 bit/s, làm lại các bước từ 9 - 11 (phép thử 4).


13. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 1200 bit/s, làm lại các bước từ 9 - 11 (phép thử 5).


14. Nếu máy di động có khả năng điều khiển công suất từng bước 0,5 dB, tiến hành các bước từ 15 - 19, nếu không thì kết thúc phép thử.


15. Đặt các bước điều khiển công suất có giá trị 0,5 dB.


16. Lặp lại các bước từ 3 đến 6 (phép thử 6).


17. Lặp lại các bước từ 8 đến 11 (phép thử 7).


18. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 2400 bit/s, làm lại các bước từ 9 – 11 (phép thử 8).


19. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 1200 bit/s, làm lại các bước từ 9 – 11 (phép thử 9).


20. Nếu máy di động có khả năng điều khiển công suất từng bước 0,25dB, tiến hành các bước từ 21 - 25, nếu không thì kết thúc phép thử.


21. Đặt các bước điều khiển công suất có giá trị 0,25 dB.


22. Lặp lại các bước từ 3 đến 6 (phép thử 10).


23. Lặp lại các bước từ 8 đến 11 (phép thử 11).


24. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 2400 bit/s, làm lại các bước từ 9 - 11 (phép thử 12).


25. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 1200 bit/s, làm lại các bước từ 9 - 11 (phép thử 13).


c) Yêu cầu kỹ thuật


Các yêu cầu về tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình được chỉ ra dưới đây được áp dụng cho công suất ra máy di động với 3 dB thấp hơn so với giới hạn dưới của công suất ra cực đại như Bảng 70.


Phép thử 1:


- Phạm vi của điều khiển công suất vòng đóng ít nhất phải có giá trị ±24 dB xung quanh giá trị ước tính vòng mở.


- Khoảng thời gian kể từ thời điểm cuối của bit điều khiển công suất hợp lệ "1" sau một chuỗi liên tục 100 bit điều khiển công suất hợp lệ "0" tới thời điểm công suất ra máy di động bắt đầu giảm phải không lớn hơn 2,5 ms.


- Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 9600 bit/s phải lớn hơn 12,8 dB trên 20 ms và nhỏ hơn 19,2 dB trên 20 ms.


- Sau khi nhận một bit điều khiển công suất hợp lệ, công suất ra trung bình của máy di động phải trong khoảng 0,3 dB giá trị cuối cùng của nó trong thời gian ít hơn 500 (s.


Phép thử 2:


Khoảng thời gian kể từ thời điểm cuối của bit điều khiển công suất hợp lệ "1" sau một chuỗi liên tục 100 bit điều khiển công suất hợp lệ "0" đến thời điểm công suất ra máy di động bắt đầu giảm phải không lớn hơn 2,5 ms.


Phép thử 3:


- Phạm vi của điều khiển công suất vòng đóng ít nhất phải có giá trị ±24 dB xung quanh giá trị ước tính vòng mở.


- Khoảng thời gian kể từ bit điều khiển công suất "1" hợp lệ cuối cùng sau một chuỗi liên tục 100 bit điều khiển công suất "0" hợp lệ đến tận thời gian công suất ra máy di động bắt đầu giảm phải không lớn hơn 5 ms.


- Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 4800 bit/s phải lớn hơn 6,4 dB trên 20 ms và nhỏ hơn 9,6 dB trên 20 ms.


Phép thử 4:


- Phạm vi của điều khiển công suất vòng đóng ít nhất phải có giá trị ±24 dB xung quanh giá trị ước tính vòng mở.


- Khoảng thời gian kể từ bit điều khiển công suất "1" hợp lệ cuối cùng sau một chuỗi liên tục 100 bit điều khiển công suất "0" hợp lệ đến tận thời gian công suất ra máy di động bắt đầu giảm phải không lớn hơn 10 ms.


- Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 2400 bit/s phải lớn hơn 3,2 dB trên 20 ms và nhỏ hơn 4,8 dB trên 20 ms.


Phép thử 5:


- Phạm vi của điều khiển công suất vòng đóng ít nhất phải có giá trị ±24 dB xung quanh giá trị ước tính vòng mở.


- Khoảng thời gian kể từ bit điều khiển công suất "1" hợp lệ cuối cùng sau một chuỗi liên tục 100 bit điều khiển công suất "0" hợp lệ đến tận thời gian công suất ra máy di động bắt đầu giảm phải không lớn hơn 20 ms.


- Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 1200 bit/s phải lớn hơn 1,6 dB trên 20 ms và nhỏ hơn 2,4 dB trên 20 ms.


Phép thử 6:


- Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 9600 bit/s phải lớn hơn 12 dB trên 40 ms và nhỏ hơn 20 dB trên 40 ms.


- Sau khi nhận một bit điều khiển công suất hợp lệ, công suất ra trung bình của máy di động phải trong khoảng 0,15 dB giá trị cuối cùng của nó trong thời gian ít hơn 500 (s.


Phép thử 7:


Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 4800 bit/s phải lớn hơn 6,0 dB trên 40 ms và nhỏ hơn 10 dB trên 40 ms.


Phép thử 8:


Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 2400 bit/s phải lớn hơn 3,0 dB trên 40 ms và nhỏ hơn 5,0 dB trên 40 ms.


Phép thử 9:


Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 1200 bit/s phải lớn hơn 1,5 dB trên 40 ms và nhỏ hơn 2,5 dB trên 40 ms.


Phép thử 10:


- Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 9600 bit/s phải lớn hơn 11,2 dB trên 80 ms và nhỏ hơn 20,8 dB trên 80 ms.


- Sau khi nhận một bit điều khiển công suất hợp lệ, công suất ra trung bình của máy di động phải trong khoảng 0,1 dB giá trị cuối cùng của nó trong thời gian ít hơn 500 (s.


Phép thử 11:


Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 4800 bit/s phải lớn hơn 5,6 dB trên 80 ms và nhỏ hơn 10,4 dB trên 80 ms.


Phép thử 12:


Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 2400 bit/s phải lớn hơn 2,8 dB trên 80 ms và nhỏ hơn 5,2 dB trên 80 ms.


Phép thử 13:


Tốc độ thay đổi trung bình của công suất ra trung bình cho tốc độ dữ liệu 1200 bit/s phải lớn hơn 1,4 dB trên 80 ms và nhỏ hơn 2,6 dB trên 80 ms.


2.2.4.5. Công suất ra cao tần cực đại


a) Định nghĩa


Công suất ra cao tần cực đại là công suất cực đại được đo tại đầu nối ăng ten của máy di động.


b) Phương pháp đo


1. Đặt các thông số của bản tin các thông số truy nhập như sau:

		Tham số

		Giá trị



		NOM_PWR

		7 (7 dB)



		INIT_PWR

		15 (15 dB)



		PWR_STEP

		7 (7 dB/bước)



		NUM_STEP

		15 (16 lần thăm dò/chuỗi)



		MAX_RSP_SEQ

		15 (15 chuỗi)





2. Nối trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 20. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không được sử dụng trong phép đo này.


3. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


4. Đặt các thông số phép thử như Bảng 69.


Bảng 69 - Các thông số phép đo công suất đầu ra cao tần cực đại


		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị



		

[image: image120.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-104



		

[image: image121.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7



		

[image: image122.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-7,4





5. Gửi chuỗi bit “0” điều khiển công suất liên tiếp tới máy di động


6. Đo công suất đầu ra của máy di động tại đầu nối ăng ten của máy di động


c) Yêu cầu kỹ thuật


Công suất ra cực đại của mỗi loại máy di động là công suất bức xạ cực đại của mỗi loại máy di động (có ăng ten) được nhà sản xuất khuyến nghị với các giới hạn được chỉ ra trong Bảng 70.


Bảng 70 - Công suất phát xạ hiệu dụng tại công suất ra cực đại


		Loại máy di động

		Đo lường bức xạ

		Giới hạn dưới

		Giới hạn trên



		Loại I

		ERP

		1 dBW (1,25 W)

		8 dBW (6,3 W)



		Loại II

		ERP

		-3 dBW (0,5 W)

		4 dBW (2,5 W)



		Loại III

		ERP

		-7 dBW (0,2 W)

		0 dBW (1,0 W)





2.2.4.6. Công suất ra được điều khiển nhỏ nhất


a) Định nghĩa


Công suất ra được điều khiển nhỏ nhất của máy di động là công suất ra được đo tại đầu nối ăng ten của máy di động, khi cả hai điều khiển công suất vòng đóng và điều khiển công suất vòng mở cho đầu ra nhỏ nhất.


b) Phương pháp đo

1. Nối trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 20. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép đo này.


2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


3. Đặt các thông số phép thử như Bảng 71.


Bảng 71 - Các thông số phép đo công suất đầu ra được điều khiển nhỏ nhất


		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị



		

[image: image123.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-25



		

[image: image124.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7



		

[image: image125.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-7,4





4. Gửi chuỗi bit “1” điều khiển công suất liên tiếp tới máy di động


c) Yêu cầu kỹ thuật


Điều khiển công suất vòng kín và công suất vòng mở đặt giá trị nhỏ nhất, công suất đầu ra trung bình của máy di động phải nhỏ hơn –50 dBm/1,23 MHz, đo tại tần số trung tâm của kênh CDMA.


2.2.4.7. Công suất đầu ra trạng thái chờ và công suất đầu ra cổng


a) Định nghĩa


Công suất đầu ra trạng thái chờ là công suất đầu ra của máy di động khi các chức năng phát của máy di động không được kích hoạt (ví dụ: trong trạng thái khởi tạo khi bắt đầu bật máy, trạng thái rỗi và trong trạng thái truy cập hệ thống khi máy di động không phát các thăm dò truy nhập).


Khi hoạt động trong chế độ tốc độ dữ liệu thay đổi, máy di động phát tại mức công suất được điều khiển danh định và chỉ phát trong các khoảng thời gian mở cổng, mỗi khoảng thời gian được định nghĩa là một nhóm điều khiển công suất. Trong khoảng thời gian đóng cổng mức công suất phát sẽ giảm đi đáng kể. Tham số cần đo là đáp ứng thời gian công suất ra trung bình của một nhóm điều khiển công suất mở cổng tách biệt.


b) Phương pháp đo


1. Nối trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di động di động như Hình 20. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép đo này.


2. Đặt các thông số phép thử như Bảng 72.


Bảng 72 - Các thông số đo thử trong phép đo công suất đầu ra 
cổng và công suất đầu ra trạng thái chờ


		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị



		

[image: image126.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-75



		

[image: image127.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7



		

[image: image128.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-7,4





3. Đo công suất đầu ra tại đầu nối ăng ten của máy di động, trong trạng thái thiết lập ban đầu hoặc trong trạng thái chờ cuộc gọi.


4. Gửi một bản tin đến máy di động rồi đo công suất đầu ra tại đầu nối ăng ten của máy di động, trong các khoảng thời gian giữa các tín hiệu phát thăm dò truy nhập.


5. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 1200 bit/s.


6. Gửi chuỗi bit điều khiển công suất luân phiên “0” và “1” tới máy di động.


7. Đo đáp ứng thời gian của công suất ra máy di động, tính trung bình ít nhất trên 100 nhóm điều khiển công suất cổng mở. Công suất được đo tại đầu nối ăng ten của máy di động.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Công suất ra trạng thái chờ:


Khi máy phát không được kích hoạt, mật độ phổ công suất tạp âm của máy di động phải nhỏ hơn -61 dBm, đo ở băng thông phân dải 1 MHz tại đầu nối ăng ten của máy di động, cho các tần số trong băng tần phát của máy di động, 824 - 849 MHz.


Công suất ra cổng:


Tập hợp các nhóm điều khiển công suất cho cùng một giá trị công suất ra trung bình, đáp ứng thời gian trung bình của tập hợp phải nằm trong giới hạn được chỉ ra trong Hình 15.


[image: image129.wmf]7 s


m


20 dB


7 s


m


3 dB


1,247 ms


C«ng suÊt trung b×nh cña trung b×nh


toµn bé (®­êng tham chiÕu)


§¸p øng thêi gian cña trung b×nh toµn bé


(nhãm ®iÒu khiÓn c«ng suÊt trung b×nh)




Hình 15 - Mặt nạ đường bao phát (nhóm điều khiển 
công suất cổng mở trung bình)


Công suất ra trung bình của trung bình tập hợp là giá trị trung bình của công suất ra cổng mở được đo trong cửa sổ thời gian 1,25 ms. Khoảng đo của đáp ứng công suất ra trung bình, nằm giữa các điểm dưới mức 3 dB so với công suất ra trung bình, phải có độ rộng tối thiểu 1,247 ms nằm trong giới hạn chỉ ra trong Hình 15. Mức công suất ra nằm ngoài cửa sổ thời gian 1,261 ms phải thấp hơn công suất ra trung bình của trung bình tập hợp ít nhất là 20 dB như trên Hình 15.


2.2.4.8. Công suất ra với chức năng tăng công suất 


Phép thử này được thực hiện nếu máy di động có chức năng tăng công suất.


a) Định nghĩa


Phép thử này xác định các tham số chức năng tăng công suất sau: khoảng thời gian tín hiệu thăm dò, độ lệch công suất khởi tạo, mức tăng công suất giữa các lần thăm dò liên tục, khoảng thời gian giữa các lần thăm dò liên tục, tổng số số lượng thăm dò chức năng tăng công suất (PUF) trong một cố gắng PUF và số lượng cực đại lần thăm dò toàn bộ công suất PUF.


b) Phương pháp đo


1. Nối trạm gốc với đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 20. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép đo này.


2. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2).


3. Gửi chuỗi bit luân phiên “0” và “1” điều khiển công suất tới máy di động.


4. Đặt trạm gốc ở chế độ ở trạng thái không trả lời mọi cố gắng chức năng lên công suất.


5. Gửi một bản tin chức năng tăng công suất đến máy di động có các giá trị được chỉ ra dưới đây.

		Thông số

		Giá trị (thập phân)



		PUF_SETUP_SIZE

		0 (1 nhóm điều khiển công suất)



		PUF_PULSE_SIZE

		15 (16 nhóm điều khiển công suất)



		PUF_INTERVAL

		2 (hai khung giữa các thăm dò PUF ban đầu của dãy tiếp sau)



		PUF_INIT_PWR

		8 (8 dB)



		PUF_PWR_STEP

		1 (1 dB/bước)



		TOTAL_PUF_PROBES

		3 (4 thăm dò)



		MAX_PWR_PUF

		0 (một xung tại công suất cực đại)



		PUF_FREQ_INCL

		0 (giống như hiện tại)





6. Đo công suất ra máy di động cho mỗi thăm dò chức năng lên công suất tại đầu nối ăng ten.


7. Gửi một bản tin chức năng lên công suất với các giá trị được chỉ ra dưới đây. Làm lại bước 6.

		Thông số

		Giá trị (thập phân)



		PUF_SETUP_SIZE

		0 (1 nhóm điều khiển công suất)



		PUF_PULSE_SIZE

		15 (16 nhóm điều khiển công suất)



		PUF_INTERVAL

		2 (hai khung giữa các thăm dò PUF ban đầu của dãy tiếp sau)



		PUF_INIT_PWR

		16 (16 dB)



		PUF_PWR_STEP

		2 (2 dB/bước)



		TOTAL_PUF_PROBES

		7 (8 thăm dò)



		MAX_PWR_PUF

		2 (3 xung tại công suất cực đại)



		PUF_FREQ_INCL

		0 (giống như hiện tại)





c) Yêu cầu kỹ thuật


Tại cố gắng thăm dò lên công suất đầu tiên:


- Mức tăng công suất giữa các thăm dò truy nhập liên tiếp trong mỗi phép thử thăm dò PUF phải là 1 ± 0,33 dB.


- Khoảng thời gian của mỗi thăm dò PUF phải trong khoảng 20 ms - 22,5 ms, bao gồm cả thời gian thiết lập.


- Ban đầu phải có hai khung giữa các thăm dò PUF của dãy tiếp sau.


- Số lượng các thăm dò PUF trong mỗi phép thử thăm dò PUF phải là 4.


Trong phép thử thăm dò lên công suất thứ 2:


- Công suất của thăm dò PUF của mỗi phép thử thăm dò PUF phải lớn hơn công suất của thăm dò PUF của phép thử thăm dò PUF đầu tiên là 8 ± 2,67 dB.


- Mức tăng công suất giữa các thăm dò PUF liên tiếp trong mỗi phép thử  thăm dò PUF phải là 4 ± 1,33 dB.


- Khoảng thời gian của mỗi thăm dò PUF phải trong khoảng 20 ms – 22,5 ms, bao gồm cả thời gian thiết lập.


- Ban đầu phải có hai khung giữa các thăm dò PUF của dãy tiếp sau.


- Số lượng các thăm dò PUF trong mỗi phép thử thăm dò PUF phải ít hơn 8.


- Máy di động không phát hơn 3 thăm dò PUF tại toàn bộ công suất.


2.2.5. Các giới hạn về phát xạ


2.2.5.1. Các phát xạ giả dẫn


a) Định nghĩa


Các phát xạ giả dẫn là các phát xạ tại các tần số nằm ngoài kênh CDMA được ấn định và được đo tại đầu nối ăng ten của máy di động. Các phát xạ giả được đo trong suốt quá trình phát liên tục và phát gián đoạn.


b) Phương pháp đo


1. Đặt các thông số của bản tin các thông số truy cập như sau:

		Tham số

		Giá trị



		NOM_PWR

		7 (7 dB)



		INIT_PWR

		15 (15 dB)



		PWR_STEP

		7 (7 dB/bước)



		NUM_STEP

		15 (16 thăm dò/chuỗi)



		MAX_RSP_SEQ

		15 (15 thăm dò)





2. Nối trạm gốc với đầu nối ăng ten như hình vẽ dưới đây, nối một máy phân tích phổ (hoặc một thiết bị kiểm tra thích hợp khác) với đầu nối ăng ten của máy di động như Hình 20. Bộ tạo AWGN và bộ tạo CW không sử dụng trong phép đo này.


3. Thiết lập một cuộc gọi sử dụng chế độ hồi tiếp kênh mã cơ sở nhóm các tốc độ 1 (dịch vụ lựa chọn 2) với tốc độ dữ liệu 9600 bit/s.


4. Đặt các thông số phép thử như Bảng 73.


Bảng 73 - Các thông số trong phép đo công suất cực đại
của các phát xạ giả tại đầu ra cao tần


		Thông số

		Đơn vị

		Giá trị



		

[image: image130.wmf]or


I


ˆ




		dBm/1,23 MHz

		-104



		

[image: image131.wmf]or


c


I


E


Pilot


 




		dB

		-7



		

[image: image132.wmf]or


c


I


E


Traffic


 




		dB

		-7,4





5. Gửi liên tục một chuỗi các bit “0” điều khiển công suất tới máy di động.


6. Đo mức phát xạ giả trong băng tần phát của máy di động trong dải 819 MHz và 854 MHz.


c) Các yêu cầu kỹ thuật


Các phát xạ giả trong dải 819 MHz và 854 MHz phải nhỏ hơn giới hạn được chỉ ra trong Bảng 74.


Bảng 74 - Giới hạn phát xạ giả của máy phát


		((f( lớn hơn

		Giới hạn bức xạ



		885 kHz

		Phải nhỏ hơn –42 dBc/30 kHz hoặc –54 dBm/1,23 MHz



		1,98 MHz

		Phải nhỏ hơn –54 dBc/30 kHz hoặc –54 dBm/1,23 MHz



		3,125 MHz

		-13 dBm/100 kHz





CHÚ THÍCH: Tất cả các tần số trong băng thông đo phải giới hạn trong((f(, trong đó ((f( = tần số trung tâm - tần số đo. Giới hạn phát xạ -13 dBm/100 kHz dựa trên các giới hạn phát xạ loại A của ITU.


2.2.5.2. Các phát xạ giả


Tuân theo các quy định về phát xạ giả trong "Chỉ tiêu kỹ thuật áp dụng cho chứng nhận hợp chuẩn thiết bị thu phát sóng vô tuyến điện" (Ban hành theo Quyết định số 478/2001/QĐ-TCBĐ ngày 15 tháng 06 năm 2001 của Tổng cục Bưu điện, nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).


2.3. Các quy định về môi trường cho CDMA


2.3.1. Điện thế nguồn và nhiệt độ


a) Định nghĩa


Khoảng nhiệt độ và điện thế có nghĩa là khoảng nhiệt độ môi trường và điện thế nguồn trong đó máy di động sẽ làm việc và đáp ứng các yêu cầu của các tiêu chuẩn này. Nhiệt độ môi trường là nhiệt độ trung bình của không khí ở xung quanh máy di động. Điện thế nguồn là điện thế được cấp tại đầu vào của máy di động. Nhà sản xuất phải định rõ khoảng nhiệt độ và điện thế nguồn làm việc của thiết bị. Để cung cấp các phương tiện thuận tiện cho nhà sản xuất nhằm diễn tả khoảng nhiệt độ tại đó máy di động tuân theo các yêu cầu kỹ thuật được khuyến nghị thì khoảng nhiệt độ được biểu thị bằng các chữ cái như trong Bảng 75. 


Bảng 75 - Khoảng nhiệt độ


		Khoảng

		Dải nhiệt độ



		A

		-400C tới + 700C



		B

		-300C tới + 600C





b) Phương pháp đo


Máy di động phải được lắp đặt theo cấu hình bình thường (có nghĩa là đã được lắp đặt hoàn chỉnh khi đang gá lắp) và đặt trong phòng nhiệt độ. Phòng nhiệt độ phải được ổn định tại nhiệt độ hoạt động cao nhất theo quy định của nhà sản xuất và máy di động phải được vận hành trên dải điện thế nguồn theo quy định của nhà sản xuất hoặc (10%, chọn mức cao hơn. Khi máy di động vận hành thì nhiệt độ phải được duy trì tại nhiệt độ thử quy định mà không cho phép luồng khí lưu động trong phòng trực tiếp ảnh hưởng tới máy di động. Sau đó phải thực hiện các bước đo nêu trong mục c) dưới đây.


Tắt máy di động, điều chỉnh nhiệt độ của máy di động đặt trong phòng bằng nhiệt độ phòng và thực hiện đo như nêu tại mục c).


Tắt máy di động, điều chỉnh nhiệt độ của máy di động đặt trong phòng tới nhiệt độ vận hành lạnh nhất theo quy định của nhà sản xuất và lặp lại các bước đo như nêu tại mục c).


Thang nhiệt độ chung có thể được giảm xuống ngoài dải –300C tới +600C nếu nhà sản xuất sử dụng mạch tự động ngừng phát RF khi nhiệt độ vượt ra ngoài thang nhiệt độ thấp hơn đã quy định. Việc đo phải được thực hiện tại hai đầu của dải nhiệt độ theo quy định của nhà sản xuất. Nhà sản xuất phải kiểm tra xem phát RF đã được ngăn bên ngoài thang nhiệt độ quy định chưa.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Thiết bị máy di động phải đáp ứng tất cả các Yêu cầu kỹ thuật quy định tại 2.1 và 2.2 theo các điều kiện môi trường chuẩn nêu trong 2.4.2. Trên thang nhiệt độ môi trường và nguồn điện do nhà sản xuất quy định việc vận hành thiết bị di động phải đáp ứng được các yêu cầu kỹ thuật sau:


1. Độ nhạy của máy thu và độ động như quy định tại 2.1.4.1 đối với máy di động, công suất thu CDMA 

[image: image133.wmf]or


I


ˆ


được dùng để đo độ nhạy của máy thu có thể tăng 
2 dB tại 600C hoặc cao hơn.


2. Độ chính xác tần số nêu tại 2.2.1.1.


3. Chất lượng dạng sóng nêu tại 2.2.3.2.


4. Khoảng công suất đầu ra vòng mở dự tính (xem 2.2.4.1). Công suất ra của máy di động phải đáp ứng được khung nêu trong Bảng 76.


Bảng 76 - Các yêu cầu kỹ thuật đối với các quy định công suất đầu ra RF


		Băng tần

		Loại máy di động

		Đơn vị

		Phép thử 1

		Phép thử 2

		Phép thử 3



		800 MHz

		Loại I

		dBm/1,23 MHz

		-48 +9,5/-12,5

		-8 +9,5/-12,5

		27 +9,5/-12,5



		

		Loại II

		dBm/1,23 MHz

		-48 +9,5/-12,5

		-8 +9,5/-12,5

		24 +9,5/-12,5



		

		Loại III

		dBm/1,23 MHz

		-48 +9,5/-12,5

		-8 +9,5/-12,5

		20 +9,5/-12,5





5. Dải hiệu chỉnh mạch vòng kín nêu tại 2.2.4.4.


6. Công suất đầu ra RF tối đa nêu tại 2.2.4.5. EIRP cho một máy di động loại III băng 800 MHz được phép giảm đến 2 dB ở nhiệt độ 600C và cao hơn. 


7. Công suất đầu ra điều khiển tối thiểu nêu tại 2.2.4.6.


8. Phát xạ giả dẫn nêu tại 2.2.5.1.


2.3.2. Độ ẩm cao


a) Định nghĩa


Thuật ngữ “độ ẩm cao” chỉ độ ẩm tương đối mà tại đó máy di động hoạt động với đặc tính tiêu chuẩn.


b) Phương pháp đo


Máy di động, sau khi vận hành bình thường dưới các điều kiện thử tiêu chuẩn, phải được đặt, không hoạt động trong một phòng ẩm với độ ẩm duy trì ở mức 0,024/gm H2O/gm khí khô tại 500C (độ ẩm tương đối là 40%) trong thời gian từ 8 giờ trở lên. 


Việc đo các thông số ghi trong  2.1.4.1 (độ nhạy của máy thu và dải động) và 2.2.3.2 (chất lượng dạng sóng) phải được thực hiện. Không được phép điều chỉnh lại máy di động trong quá trình phép thử.


Tắt máy di động, đặt lại vào phòng với các điều kiện chuẩn trong 6 giờ, và thực hiện đo các thông số ghi trong các mục 9 và 10.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Máy di động phải đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật quy định tại 2.1.4.1 và 2.2.3.2 trong điều kiện độ ẩm cao. Khi trở về điều kiện chuẩn máy di động phải đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật quy định tại 2.1 và 2.2.


2.3.3. Độ ổn định rung


a) Định nghĩa


Độ ổn định rung là khả năng máy di động có thể duy trì được đặc tính điện và cơ học quy định sau khi chịu rung.


b) Phương pháp đo


Một quét dao động dạng hình sin với gia tốc quét 1,5 g tần số tăng dần trong phạm vi 5 Hz tới 500 Hz với tốc độ 0,1 octave/giây phải được áp dụng với máy di động tại 3 hướng vuông góc với nhau (tuần tự). Tiếp theo một quét tần số giảm dần.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Thiết bị trạm phát phải đáp ứng tất cả các yêu cầu kỹ thuật quy định tại 2.1 và 2.2 sau khi chịu các phép thử nêu trên.


2.3.4. Độ ổn định sốc


a) Định nghĩa 


Độ ổn định sốc là khả năng máy di động có thể duy trì được đặc tính điện và cơ học quy định sau khi chịu sốc.


b) Phương pháp đo


Máy di động phải chịu 3 tác động của bàn đo theo 3 hướng vuông góc với nhau, tổng cộng là 18 va chạm. Trong tất cả các trường hợp, máy phải được cố định vào bàn thử bằng bộ gá lắp thông thường của nó. Mỗi tác động phải là nửa sóng hình sin, kéo dài từ 7 ms tới 11 ms với gia tốc đỉnh tối thiểu là 20 g.


c) Yêu cầu kỹ thuật


Máy di động phải đáp ứng tất cả các yêu cầu nêu tại 2.1 và 2.2 và phải không bị hư hỏng gì về mặt cơ học sau khi chịu các phép thử sốc nêu trên.


2.4. Các điều kiện thử nghiệm chuẩn


2.4.1. Thiết bị mẫu chuẩn


2.4.1.1. Thiết bị cơ bản


Thiết bị phải được lắp ráp hoàn chỉnh và bất cứ sự điều chỉnh cần thiết nào để có chế độ hoạt động như yêu cầu đều phải tuân theo hướng dẫn của nhà sản xuất. Khi chuyển sang các chế độ khác, thiết bị phải được lắp ráp hoàn chỉnh và được điều chỉnh theo các hướng dẫn phù hợp. Tất cả các phép đo phải được thực hiện cho từng chế độ hoạt động.


2.4.1.2. Các phụ kiện kèm theo


Trong quá trình phép thử, máy di động có thể bao gồm các phụ kiện kèm theo, miễn là các phụ kiện kèm theo này thường được sử dụng khi máy di động hoạt động khi phép thử. Các phụ kiện của máy di động có thể bao gồm nguồn cung cấp, cài máy, bộ sạc, cáp điều khiển và cáp pin...


2.4.2. Điều kiện môi trường thử nghiệm chuẩn


Các phép đo trong điều kiện môi trường chuẩn phải được thực hiện trong sự tổ hợp của các điều kiện sau:


- Nhiệt độ: +150C đến +350C.


- Độ ẩm tương đối: 45% đến 75%.


- Áp suất không khí: 860 mbar đến 1060 mbar.


Nếu muốn, các kết quả đo đạc có thể được hiệu chỉnh bằng cách tính toán về các nhiệt độ đối chiếu chuẩn ở 250C và áp suất đối chiếu chuẩn ở 1013 mbar. 


2.4.3. Điều kiện chuẩn về nguồn sơ cấp


2.4.3.1. Tổng quan 


Điện áp chuẩn sử dụng trong phép thử phải được các nhà sản xuất chỉ rõ, hoặc loại tương đương giống hệt nguồn được khuyến nghị sử dụng về điện áp, điện trở và dung lượng (nếu thích hợp cho phép thử).


2.4.3.2. Điện áp một chiều chuẩn được cấp từ ắc-quy nạp


Điện áp một chiều chuẩn (hay danh định) do nhà sản xuất chỉ ra phải ngang bằng với điện áp chuẩn của bộ ắc-quy, nhân số lượng pin của bộ ắc-quy, trừ đi giá trị suy hao trung bình của cáp nguồn một chiều, mà nhà sản xuất quy định có thể được sử dụng trong một thiết lập cho trước. Như vậy ắc-quy có thể ở hoặc không ở tình trạng nạp điện hoặc đang xả điện khi thiết bị hoạt động, nhà sản xuất cũng có thể thực hiện phép thử thiết bị ở điện áp cao hoặc thấp được định trước so với điện áp chuẩn. Điện áp phải không được lệch so với giá trị định trước 2% khi các phép đo được thực hiện là một phần của một phép thử trên cùng một thiết bị. 


2.4.3.3. Tần số và điện áp của nguồn xoay chiều chuẩn


Đối với các thiết bị hoạt động bằng nguồn xoay chiều, điện áp xoay chiều chuẩn phải ngang bằng với điện áp danh định được nhà sản xuất chỉ ra. Nếu thiết bị được cung cấp có công tắc lựa chọn nguồn vào, một nguồn vào danh định sẽ phải được sử dụng. Tần số và điện áp của nguồn chuẩn phải không được lệch khỏi giá trị danh định quá 2%. 


Thiết bị phải hoạt động tốt trong điều kiện điện áp cung cấp được phép suy giảm tới 10%, và phải duy trì độ ổn định tần số phát khi điện áp đầu vào thay đổi lên tới 15%. Dải tần số của nguồn mà thiết bị hoạt động phải được nhà sản xuất chỉ rõ. 


2.4.4. Thiết bị chuẩn


2.4.4.1. Thiết bị mô phỏng kênh chuẩn


Thiết bị mô phỏng kênh chuẩn phải hỗ trợ các thông số kênh như sau:


- Tất cả các đường truyền suy giảm độc lập với nhau 


- Mô hình pha đinh là Rayleigh. Hàm xác suất phân bố công suất, F(P), của mức công suất tín hiệu P là:




[image: image134.wmf]        


0


 


     P


          


,


0


0


>


   P


,


e


    


1


=


)


P


(


F


  


≤


ave


P/P




trong đó Pave là mức công suất trung bình.


- Tỷ lệ xuyên mức L(P):


[image: image150.wmf]t


j


0


e


)


t


(


R


=


)


t


(


s


w




trong đó fd là độ lệch tần số Dopler do tốc độ của xe mô phỏng và được tính như sau:


[image: image151.wmf](


)


2


1


2


c


d


df


)


f


(


S


df


)


f


(


S


f


f


2


f


-


ú


ú


û


ù


ê


ê


ë


é


-


=


ò


ò




trong đó fc là tần số sóng mang, v là tốc độ của di chuyển của xe và c là tốc độ ánh sáng trong chân không.


- Mật độ phổ công suất s(t):


[image: image152.wmf](


)


[


]


(


)


[


]


(


)


[


]


å


¥


=


-


-


p


p


-


þ


ý


ü


î


í


ì


p


p


+


p


p


=


r


1


n


2


n


2


d


0


2


2


d


0


1


d


0


1


n


t


.


f


2


J


4


3


t


.


f


2


J


sin


2


1


6


t


.


f


2


J


sin


2


3


)


t


(




- Hệ số tự tương quan của sự liên tục về pha đối với sự không gián đoạn của 2(, ((t) là:


[image: image153.wmf]c


¸


kh


 


hîp


 


êng


­


Tr


          


          


          


,


0


f


+


f


f


f


f


,


f


f


f


1


1


=


)


f


(


S


d


c


d


c


2


d


c


  


  


≤


≤




Trong đó J0() là hàm Bessel bậc không của thứ hạng đầu tiên.


Hệ số tự tương quan này được chỉ ra trong Hình 16.

[image: image135.wmf]1,2


1,0


0,8


0,6


0,4


0,2


0,0


0,2


0,5


1


1,5


2


2,5


3


p


(


t


)


0




Trễ t có đơn vị là 1/tần số Doppler


Hình 16 - Hệ số tự tương quan của pha


Các điều kiện chuẩn và dung sai sau đây của các thông số kênh phải được thiết bị mô phỏng kênh hỗ trợ:


- Tốc độ của xe, v: 8 km/h. 


fd của máy di động 6,53 Hz ( 5%.


- Tốc độ của xe, v: 30 km/h.


fd của máy di động 24,5 Hz ( 5%.


- Tốc độ của xe, v: 100 km/h.


fd của máy di động 81,67 Hz ( 5%.


- Hàm phân bố công suất F(P):


+ Dung sai phải nằm trong phạm vi (1 dB của giá trị tính toán, đối với các mức công suất từ trên 10 dB đến dưới 20 dB so với mức công suất trung bình.


+ Dung sai phải nằm trong phạm vi (5 dB của giá trị tính toán, đối với các mức công suất từ dưới 20 dB đến dưới 30 dB so với mức công suất trung bình.


- Dung sai:


Dung sai phải nằm trong phạm vi (10 dB của giá trị tính toán, đối với các mức công suất từ trên 3 dB đến dưới 30 dB so với mức công suất trung bình.


- Mật độ phổ công suất đo được, S(f), xung quanh sóng mang fc;


+ Tại độ lệch tần số |f - fc| = fd,, mật độ phổ công suất tối đa S(f) phải lớn hơn S(fc) ít nhất là 6 dB.


+ Đối với độ lệch tần số |f - fc| > 2fd, mật độ phổ công suất tối đa S(f) phải nhỏ hơn S(fc) ít nhất là 30 dB.


- Tần số mô phỏng Doppler, fd, phải được tính toán từ giá trị S(f) đo được:

[image: image154.wmf]c


d


f


c


v


=


f




- Hàm tự tương quan của sự liên tục về pha đối với sự không gián đoạn của 2( đo được, ((t) là:


+ Tại trễ 0,05/fd, ((t) phải là 0,8 ( 0,1.


+ Tại trễ 0,15/fd, ((t) phải là 0,5 ( 0,1.


a) Các cấu hình của thiết bị mô phỏng kênh chuẩn:


Thiết bị mô phỏng kênh chuẩn phải hỗ trợ tất cả các cấu hình được chỉ ra trong Bảng 77.


Bảng 77 - Cấu hình của thiết bị mô phỏng kênh chuẩn


		Cấu hình thiết bị mô phỏng kênh

		1

		2

		3

		4

		5



		Tốc độ xe (km/h)

		8

		30

		30

		100

		0



		Số đường truyền 

		2

		2

		1

		3

		2



		Công suất đường truyền 2 (dB)


(so sánh với đường truyền 1)

		0

		0

		N/A

		0

		0



		Công suất đường truyền 3 (dB)


(so sánh với đường truyền 1)

		N/A

		N/A

		N/A

		-3

		N/A



		Trễ từ đường truyền 1 tới đầu vào ((s)

		0

		0

		0

		0

		0



		Trễ từ đường truyền 2 tới đầu vào ((s)

		2

		2

		N/A

		2

		2



		Trễ từ đường truyền 3 tới đầu vào ((s)

		N/A

		N/A

		N/A

		14,5

		N/A





2.4.4.2. Thiết bị đo chất lượng của dạng sóng 


a) Đồng hồ đo rho


Phần phát của máy di động phát ra tín hiệu O-QPSK 


Tín hiệu của phần phát lý tưởng như sau:


[image: image155.wmf]å


å


å


=


=


=


=


r


M


1


k


M


1


k


2


k


2


k


2


M


1


k


*


k


k


Z


R


Z


R




Trong đó R(t) là đường bao hoàn chỉnh của tín hiệu phần phát và (0 là tần số góc của sóng mang.


Mẫu của R(t) tại thời điểm t =kTs như sau:


[image: image156.wmf](


)


(


)


[


]


t


ˆ


+


0


j


e


ˆ


t


x


=


)


t


(


y


v


D


w


t




Trong đó g(kTs) là đáp ứng xung của bộ lọc băng gốc được mô tả trong 6.1.3.1.10 của TIA/EIA-95-B. Tc là độ dài của PN chip và (n là đáp ứng pha đối với chip thứ n, xảy ra tại thời điểm tn = nTc, như mô tả trong hình 6.1.3.1.9-1 của TIA/EIA-95-B.


Tốc độ chip 1/Tc là 1,2288 Mcps. Tốc độ lấy mẫu 1/Ts tương đương với 4/Tc. 


Độ chính xác điều chế là khả năng của phần phát có thể phát ra tín hiệu lý tưởng, s(t).


Dạng sóng của phần phát thực tế như sau:


[image: image157.wmf]0


P


 


          


          


          


,


0


0


>


P


,


e


.


f


.


P


P


2


=


)


P


(


L


  


ave


P


/


P


d


ave


≤


p




Trong đó ( là độ lệch thời gian của tín hiệu phát thực tế so với thời gian đối chiếu R(t); 

[image: image136.wmf]0


j


0


0


e


A


C


q


=


là hằng số phức đại diện cho biên độ của tín hiệu phát A0, là pha ngẫu nhiên, (0; (( là độ lệch tần số góc của sóng mang thực tế so với tần số của sóng mang lí tưởng; và E(t) là đường bao hoàn chỉnh của lỗi so với mô hình lý tưởng của tín hiệu phát thực tế. 


Lỗi tần số và thời gian của tín hiệu phát thực tế được hiệu chỉnh bằng cách nhân với nhân tố ảo để tạo ra


[image: image158.wmf]å


å


å


=


=


=


=


r


M


1


k


M


1


k


2


k


2


k


2


M


1


k


*


k


k


Z


R


Z


R






[image: image137.wmf]t


ˆ


 và 

[image: image138.wmf]w


D


ˆ


 là sự đánh giá lỗi thời gian phát và lỗi tần số phát của tín hiệu phát thực tế so với độ chính xác được chỉ ra ở dưới. Lỗi tần số góc 

[image: image139.wmf]w


D


ˆ


 được chuyển thành lỗi tần số với đơn vị là Hz bằng công thức 

[image: image140.wmf]f


ˆ


D


 = 

[image: image141.wmf]w


D


ˆ


/2(.


Đồng hồ đo ( phải chứa bộ lọc giới hạn băng. Bộ lọc này nên có dao động giá trị nhỏ hơn (0,1 dB trong phần thông dải, và tối thiểu góc tần số (0,1 dB) của tần số 700 kHz. Tại các tần số lớn hơn 1,2 MHz, bộ lọc phải có chỉ số loại trừ (rejection) ít nhất là 40 dB. Việc sử dụng bộ lọc này phải được quyết định bởi nhà sản xuất đồng hồ đo ( phù hợp với độ chính xác yêu cầu ở dưới.


Z(t) thể hiện đầu ra thực tế của bộ lọc.


Độ chính xác điều chế được đo bằng cách xác định công suất tương quan tiêu chuẩn giữa dạng sóng thực tế và dạng sóng chuẩn được lấy mẫu tại điểm 
tk= 2(k - 1)Ts = (k - 1)Tc/2, và là một khái niệm về nhân tố chất lượng dạng sóng phát, ( được xác định như sau:


[image: image159.wmf]0


P


 


          


          


          


,


0


0


>


P


,


e


.


f


.


P


P


2


=


)


P


(


L


  


ave


P


/


P


d


ave


≤


p




trong đó Zk = Z(tk) là mẫu thứ k của tín hiệu phát bù trong khoảng thời gian đo; 
Rk = R(tk) là mẫu thứ k của tín hiệu lý tưởng trong khoảng thời gian đo; M là khoảng thời gian đo trong các khoảng thời gian 1/2 chip và phải ít nhấp nhỏ hơn 1229 khoảng thời gian nửa chip (0,5 ms). 


Giá trị của 

[image: image142.wmf]w


D


ˆ


 tìm thấy khi triển khai biểu thức của ( là lỗi tần số sóng mang.


Giá trị của 

[image: image143.wmf]t


ˆ


 tìm thấy khi triển khai biểu thức của ( là lỗi thời gian phát.


Độ chính xác của thiết bị đo chất lượng dạng sóng phải như sau:


- Hệ số chất lượng dạng sóng ((): (0,003 trong khoảng 0,9-1,00.


- Lỗi tần số: (30 Hz.


- Lỗi thời gian phát: (135 ns.


Thiết bị phải có thể điều chỉnh tần số trong toàn bộ băng tần dành cho di động tế bào và hoạt động trong dải biên độ từ –50 đến +40 dBm. Bộ suy giảm hay bộ khuếch đại bên ngoài có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu về công suất và có thể xem như là một phần của thiết bị. 


2.4.4.3. Thiết bị trạm gốc


a) Thiết bị phần phát


Phần phát của trạm gốc phải có khả năng phát ra các kênh ở mức công suất ra danh định (so với công suất ra tổng):


- Kênh hoa tiêu: -5 đến –10 dB hoặc tắt.


- Kênh nhắn tin: -7 đến –20 dB hoặc tắt.


- Kênh đồng bộ: -7 đến –20 dB hoặc tắt.


- Kênh lưu lượng: -7 đến –20 dB hoặc tắt cho công suất ra ở tốc độ cao nhất. Tốc độ thấp sẽ giảm công suất kênh lưu lượng để duy trì năng lượng không đổi trên mỗi bit.


- Công suất kênh điều khiển con: luôn luôn được phát tại cùng công suất khi tốc độ bit thoại cao nhất.


- OCNS: 0 đến –6 dB hoặc tắt. OCNS là một tùy chọn, nó bao gồm kênh nhắn tin, đồng bộ hay lưu lượng hoạt động trên các kênh Walsh khác với các kênh đang được sử dụng để thử.


Thêm vào đó, phần phát của trạm gốc phải đáp ứng các yêu cầu sau:


- Độ chính xác tần số: (0,2 ppm.


- Độ phân giải tần số: 10 Hz.


- Công suất ra: 0 đến -110 dBm/1,23 MHz.


- Độ phân giải biên độ: 0,1 dB cho tất cả các kênh.


- Độ chính xác công suất ra (mức so sánh giữa hai kênh bất kỳ): ( 0,1 dB, có thể yêu cầu đánh giá bổ sung.


- Độ chính xác tuyệt đối đầu ra: (2,0 dB.


- Hệ số chất lượng dạng sóng ((): lớn hơn 0,966 (công suất vượt quá mức quy định nhỏ hơn 0,15 dB).


- Nguồn VSWR: 2,0 : 1.


b) Thiết bị phần thu


Dải công suất vào –50 đến +40 dBm. Bộ suy giảm hay bộ khuếch đại bên ngoài có thể được sử dụng để đáp ứng yêu cầu về công suất và có thể xem như là một phần của thiết bị. 


Khả năng nhận biết được các khoảng thời gian tín hiệu tới với độ phân giải 1/8 chu kỳ chip hoặc ngắn hơn.


c) Hỗ trợ về giao thức


Trạm gốc phải có khả năng cung cấp các giao thức yêu cầu trong tiêu chuẩn này.


d) Tín hiệu định thời


Trạm gốc phải cung cấp các tín hiệu định thời hệ thống sau đây liên quan đến cổng ăng ten trạm gốc để sử dụng như là một khoá điều khiển trong thiết bị đo khác:


- Khung thời gian 20 ms.


- Đồng hồ 26,67 ms: thời gian chuyển ngắn.


- Đồng hồ 80 ms: chỉnh khung đồ hồ và đồng hồ 26,67 ms lệch không PN.


- Ghi dấu thời gian giây chẵn.


- Đồng hồ nhóm điều chỉnh công suất 1,25ms.


Đồng bộ tín hiệu theo các sự kiện sau:


- Chèn các khung lỗi (hoặc các khung bị xóa).


- Bắt đầu chuỗi bit điều khiển công suất.


2.4.4.4. Bộ tạo AWGN


Bộ tạo AWGN phải đáp ứng yêu cầu về các đặc tính tối thiểu sau:


- Độ rộng băng tần nhiễu tương đương tối thiểu: 1,8 MHz.


- Độ phân giải tần số: 1 kHz.


- Độ chính xác đầu ra: (2 dB cho các đầu ra lớn hơn hoặc tương đương – 80 dB/1,23 MHz.


- Độ phân giải biên độ: 0,1 dB.


- Dải ra: -20 đến –95 dBm/1,23 MHz.


- Bộ tạo AWGN phải không tương quan với tín hiệu máy phát lý tưởng, xem 2.4.4.3a).


2.4.4.5. Bộ tạo CW 


Bộ tạo CW phải đáp ứng yêu cầu về các đặc tính tối thiểu sau:


- Dải tần: điều chỉnh được trên toàn bộ dải tần ứng dụng của máy.


- Độ chính xác tần số: (10 ppm.


- Độ phân giải tần số: 1 kHz.


- Dải công suất ra: -50 dBm đến –10 dBm và tắt.


- Độ chính xác đầu ra: (1 dB cho dải công suất đầu ra và tần số.


- Độ phân giải biên độ: 0,1 dB.


- Tạp âm pha đầu ra: như yêu cầu.


2.4.4.6. Máy phân tích phổ


Máy phân tích phổ phải cung cấp các chức năng sau:


- Các phép đo chung trong miền tần số.


- Các phép đo công suất kênh tích hợp (mật độ phổ công suất trong 1,25 MHz).


Máy phân tích phổ phải đáp ứng yêu cầu về các đặc tính tối thiểu sau:


- Dải tần: điều chỉnh được trên toàn bộ dải tần ứng dụng của máy.


- Khả năng đặt tần số: 1 kHz.


- Độ chính xác tần số: (0,2 ppm.


- Dải hiển thị động: 70 dBm.


- Độ tin cậy của vạch chia độ: (1 dBm trên toàn bộ dải hiển thị động.


- Dải đo biên độ cho các tín hiệu từ 10 MHz đến 2,6 GHz.


+ Công suất được đo trong trong độ phân giải tần số 30 kHz: -90 đến + 20 dBm.


+ Công suất Kênh 1,23 MHz tích hợp: -70 đến + 40 dBm.


+ Nền nhiễu: -140 dBm/Hz.


+ Bộ suy giảm có thể được sử dụng để đáp ứng tại phía cao của dải công suất và được xem xét như là một phần của thiết bị.


- Độ chính xác biên độ tuyệt đối trong băng tần phát và thu CDMA (cho phép đo công suất kênh tích hợp)


+  (1 dB trên toàn dải từ -40 dBm đến +20 dBm.


+  ( 1,3 dB trên toàn dải từ -70 dBm đến +20 dBm.


- Độ bằng phẳng tương đối: (1,5 dB trong dải tần từ 10 MHz đến 2,6 GHz.


- Độ phân giải của bộ lọc độ rộng băng: điều chỉnh đồng bộ hoặc Gauss (tại ít nhất 3 cực) với chọn lọc 3 dB có độ rộng băng 1 MHz, 300 kHz, 100 kHz, và 30 kHz.


- Các bộ lọc tách sóng vị trí video: Có thể lựa chọn trong thang thập phân từ 100 Hz đến ít nhất 1 MHz.


- Chế độ tách sóng: Chọn lựa giữa tách sóng đỉnh và tách sóng mẫu.


- Trở kháng RF vào: danh định 50 (.


Máy phân tích phổ cũng có thể cung cấp các chức năng đo trong miền thời gian với khả năng định rõ các giá trị công suất thực trung bình. Nếu chức năng này được cung cấp, máy phân tích phổ phải đáp ứng yêu cầu về các đặc tính tối thiểu bổ sung sau:


- Thời gian quét trong miền thời gian: Có thể lựa chọn từ 50 (s tới 100 ms.


- Khóa quét trễ: Có thể lựa chọn từ 5 (s tới 40 ms.


- Khóa quét ngoài.


- Độ rộng băng đủ lớn để thực hiện các phép đo trong miền thời gian.


2.4.4.7. Đồng hồ đo mức công suất trung bình


Đồng hồ đo công suất phải cung cấp các chức năng sau đây:


- Các chức năng đo mức công suất trung bình.


- Tách sóng RMS thực cho cả tín hiệu hình sin và không phải hình sin.


- Có các đơn vị chỉ công suất tuyệt đối tuyến tính (W) và logarit (dBm).


- Công suất (lệch) tương đối và đơn vị phần trăm.


- Tự động đánh giá và tự động về không.


- Tính trung bình nhiều chỉ số.


Đồng hồ đo công suất phải đáp ứng yêu cầu về các đặc tính tối thiểu sau:


- Dải tần số: từ 10 MHz đến 1 GHz.


- Dải công suất: -70 dBm (100 pW) đến +40 dBm (10 W).


Các bộ cảm biến khác có thể được yêu cầu sử dụng để tối ưu việc đo dải công suất này. Bộ suy giảm có thể được sử dụng để đáp ứng việc đo ở phía công suất cao và có thể được xem như là một phần của thiết bị.


- Độ chính xác của công suất tuyệt đối và tương đối: (0,2 dB (5%)


Giá trị này không bao gồm lỗi của bộ cảm biến và ghép nối không cân xứng, các lỗi về không (lỗi này là đáng kể tại giá trị dưới trong dải làm việc của bộ cảm biến).


- Độ phân giải đo công suất: có thể chọn lựa giữa 0,1 hoặc 0,01 dB.


- Bộ cảm biến: VSWR: 1,15:1.


2.4.5. Thiết lập sơ đồ chức năng đo


2.4.5.1. Sơ đồ chức năng


Các hình từ 17 đến 20 mô tả sơ đồ chức năng của các phép đo khác nhau:


[image: image144.wmf]Bé m«


pháng kªnh


Bé t¹o


AWGN


M¸y di ®éng


cÇn kiÓm tra


Tr¹m gèc


T


x


R


x


or


I


ˆ


I


oc


I


o


å


or


I


R


x


/T


x




Hình 17 - Sơ đồ phép thử kênh lưu lượng có kênh pha đinh

[image: image145.wmf]Tr¹m gèc 1


T


x


R


x


Bé m« pháng


kªnh 1


I


or


1


or


I


ˆ


å


Bé m« pháng


kªnh 2


Tr¹m gèc 2


T


x


R


x


I


or


2


1


or


I


ˆ


I


oc


Bé t¹o


AWGN


I


o


2


M¸y di ®éng


cÇn kiÓm tra


R


x


/T


x




Hình 18 - Sơ đồ phép thử kênh lưu lượng khi chuyển giao mềm


[image: image146.wmf]Tr¹m gèc 1


T


x


R


x


I


or


1


å


I


or


2


I


oc


Bé t¹o


AWGN


I


o


Tr¹m gèc 2


T


x


R


x


or


I


ˆ


1


or


I


ˆ


2


M¸y di ®éng


cÇn kiÓm tra


R


x


/T


x




Hình 19 - Sơ đồ phép thử máy dò khi chuyển giao mềm

[image: image147.wmf]Tr¹m gèc


T


x


R


x


å


Bé t¹o


AWGN


Bé t¹o CW


(1 hoÆc 2 ©m)


I


o


I


oc


or


I


ˆ


I


or


C«ng suÊt ©m


M¸y di ®éng


cÇn kiÓm tra


R


x


/T


x




Hình 20 - Sơ đồ phép thử không có pha đinh


2.4.5.2. Các chú thích chung


Các chú thích sau đây áp dụng cho tất cả các phép thử CDMA:


1. Kênh lên CDMA có thể bao gồm kênh hoa tiêu, kênh đồng bộ, kênh nhắn tin, kênh lưu lượng và các kênh trực giao khác.


2. Bất cứ khi nào phép thử cần kênh đồng bộ và kênh nhắn tin và tỷ lệ công suất giữa chúng không được chỉ rõ trong bảng thông số của phép thử, thì sẽ sử dụng Ec/Ior của kênh đồng bộ bằng –16 dB và Ec/Ior của kênh nhắn tin bằng –12 dB khi mà tốc độ của kênh nhắn tin là 4800 bit/s.


3. Điều chỉnh độ tăng ích của OCNS làm cho tỷ lệ công suất (Ec/Ior) của tất cả các kênh đường lên được chỉ ra bằng 1.


4. Chỉ số lệch chuỗi PN hoa tiêu được thể hiện bằng Pi (i = 1, 2, 3...). Các giả thiết sau giữ nguyên trừ khi chỉ ra các giả thiết khác:


0 ( Pi ( 511


Pi ( Pj nếu i ( j


Pi mod PILOT​​_INC = 0


5. Trạm gốc được thiết lập cho chế độ hoạt động ở chế độ bình thường trừ phi có yêu cầu khác cho một phép thử cụ thể nào đó.


6. Trừ phi chỉ ra điều kiện khác, kênh lưu lượng xuống nên hoạt động ở mức có Eb/N0 đủ cao để đảm bảo tỷ lệ lỗi không là không đáng kể (ví dụ ( 10-5).


7. Với máy di động có ăng ten tích hợp, nhà sản xuất phải cung cấp bộ nối ghép cao tần đã được kiểm tra để kết nối với các thiết bị kiểm tra.


8. Các trường bản tin mào đầu là cần thiết cho hoạt động bình thường của trạm gốc trừ khi có các yêu cầu dưới đây hoặc cho một phép thử cụ thể nào đó.


Giá trị trường đặc biệt của Bản tin các thông số hệ thống.

		Trường

		Giá trị (thập phân)



		REG_PRD

		0 (tắt đăng ký định thời)



		SRCH_WIN_A

		8 (60 chip)



		SRCH_WIN_N

		8 (60 chip)



		SRCH_WIN_R

		8 (60 chip)



		NGHBR_MAX_AGE

		0 (thời tồn tại tối thiểu của nhóm lân cận)



		PWR_THRESH_ENABLE

		0 (tắt thông báo ngưỡng)



		PWR_PERIOD_ENABLE

		0 (tắt thông báo định kỳ)



		T_ADD

		28 (-14 dB E​c/I0)



		T_DROP

		32 (-16 dB E​c/I0)



		T_COMP

		5 (2,5 dB)



		T_TDROP

		3 (4 giây)





Giá trị trường đặc biệt của Bản tin các thông số hệ thống mở rộng. 

		Trường

		Giá trị (thập phân)



		SOFT_SLOPE

		0 (0)





Giá trị trường đặc biệt của Bản tin các thông số truy nhập.

		Trường

		Giá trị (thập phân)



		NOM_PWR

		0 (0 dB)



		NOM_PWR_EXT

		0 (0 dB)



		INIT_PWR

		0 (0 dB)



		PWR_STEP

		0 (0 dB)



		NUM_STEP

		4 (5 lần dò cho 1 chuỗi)





Giá trị trường đặc biệt của Bản tin danh sách lân cận chung cho trạm gốc 1.

		Trường

		Giá trị (thập phân)



		PILOT_INC

		12 (768 chip)



		NGHBR_SRCH_MODE

		0 (không ưu tiên hoặc cửa sổ)



		NUM_NGHBR

		8 (8 lân cận)



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P2



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P3



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P4



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P5



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P6



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P7`



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P8



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P9





Giá trị trường đặc biệt của Bản tin danh sách lân cận chung cho trạm gốc 2.


		Trường

		Giá trị (thập phân)



		PILOT_INC

		12 (768 chip)



		NGHBR_SRCH_MODE

		0 (không ưu tiên hoặc cửa sổ)



		NUM_NGHBR

		8 (8 lân cận)



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P1



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P3



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P4



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P5



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P6



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P7`



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P8



		NGHBR_CONFIG

		0



		NGHBR_PN

		P9





Giá trị của một vài giới hạn và hằng số về thời gian liệt kê dưới đây để tham khảo:


		Hằng số

		Giá trị

		Đơn vị



		N1M

		9

		khung



		N2m

		12

		khung



		N11m

		1

		khung



		T5m

		5

		giây



		T40m

		3

		giây



		T61m

		0,08

		giây



		T72m

		1

		giây





2.5. Yêu cầu về giao diện thuê bao


Các phương tiện phải được cung cấp tại giao diện thuê bao nhằm mục đích sau:


2.5.1. Các chức năng điều khiển 


- Máy di động phải có chức năng điều khiển nguồn ắc-qui chính. Chức năng điều khiển bật tắt phải được thiết kế hạn chế tối đa trường hợp bật/tắt ngoài ý muốn.


- Chức năng thiết lập cuộc gọi.


- Chức năng kết thúc cuộc gọi.


- Khi bất kỳ hai hoặc nhiều phím được bấm cùng một lúc, dữ liệu được thiết bị đưa ra phải là giá trị trống hoặc là mã của phím được bấm đầu tiên, nhưng không được là mã sai.


2.5.2. Các phương tiện hiển thị


Phương tiện hiển thị phải được cung cấp để báo cho thuê bao biết là có cuộc gọi đến. Thêm vào đó, các hiển thị sau được khuyến khích dùng:


- Đang bật máy.


- Cuộc gọi đang tiếp diễn.


- Ngoài vùng phủ sóng.


- Chuyển vùng. 


2.5.3. Bảo vệ tai


Để bảo vệ người sử dụng khỏi bị ảnh hưởng tới tai khi sử dụng máy, âm ra của loa máy không được vượt quá 120 dBSPL khi tới tai như được đo theo tiêu chuẩn IEEE 269-1992 với ngoại lệ là bộ ghép nối âm thanh 6 cm3 phải được thay thế bằng bộ ghép nối đo âm thanh của IEC. 


3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


Các máy di động sử dụng công nghệ CDMA phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này.


4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy máy di động sử dụng công nghệ CDMA và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.


5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý máy di động sử dụng công nghệ CDMA theo Quy chuẩn này.

5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-222:2004 “Máy di động CDMA - Yêu cầu kỹ thuật”. 

[image: image160.wmf]c


d


f


c


v


=


f


5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.


























































































































































































































�EMBED Equation.3���







�EMBED Equation.3���



































































































































































































































































































































































































�EMBED Equation.3���







�EMBED Equation.3���







�EMBED Equation.3���











�EMBED Equation.3���







�EMBED Equation.3���



































�EMBED Equation.3���







�EMBED Equation.3���















�EMBED Equation.3���











(1) CHÚ THÍCH: Mặt nạ giới hạn được tính toán gần đúng bằng phương pháp gần đúng tuyến tính theo kinh nghiệm. Mặt nạ này đã tính đến hiệu ứng thay đổi bit điều khiển công suất vòng kín.







102

101



[image: image161.wmf]c


¸


kh


 


hîp


 


êng


­


Tr


          


          


          


,


0


f


+


f


f


f


f


,


f


f


f


1


1


=


)


f


(


S


d


c


d


c


2


d


c


  


  


≤


≤


[image: image162.wmf](


)


[


]


(


)


[


]


(


)


[


]


å


¥


=


-


-


p


p


-


þ


ý


ü


î


í


ì


p


p


+


p


p


=


r


1


n


2


n


2


d


0


2


2


d


0


1


d


0


1


n


t


.


f


2


J


4


3


t


.


f


2


J


sin


2


1


6


t


.


f


2


J


sin


2


3


)


t


(


[image: image163.wmf](


)


2


1


2


c


d


df


)


f


(


S


df


)


f


(


S


f


f


2


f


-


ú


ú


û


ù


ê


ê


ë


é


-


=


ò


ò


[image: image164.wmf]t


j


0


e


)


t


(


R


=


)


t


(


s


w


[image: image165.wmf](


)


(


)


(


)


(


)


å


å


f


-


-


+


f


-


=


n


n


n


c


c


s


n


c


s


s


sin


2


T


nT


kT


g


j


cos


nT


kT


g


)


kT


(


R


[image: image166.wmf](


)


[


]


(


)


(


)


t


+


w


D


+


w


+


t


+


=


t


0


j


0


e


)


t


(


E


t


R


C


)


t


(


x


[image: image167.wmf](


)


(


)


[


]


t


ˆ


+


0


j


e


ˆ


t


x


=


)


t


(


y


v


D


w


t


_1314171210.unknown



_1314171214.unknown



_1314171218.unknown



_1314171221.unknown



_1314171228.unknown



_1314171216.unknown



_1314171212.unknown



_1314171206.unknown



_1314171208.unknown



_1314171203.unknown




_1343128027.doc
QCVN 17:2010/BTTTT

QCVN 17:2010/BTTTT






HÀ NỘI - 2010


		





Mục lục

51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Tài liệu viện dẫn



51.3. Giải thích từ ngữ



61.4. Các chữ viết tắt



72. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



72.1. Yêu cầu về môi trường



72.2. Các thông số đo cổng ăng ten



72.2.1. Phát xạ giả



92.2.2. Các phát xạ ngoài băng



112.2.3. Làm câm máy phát trong khi dịch tần



122.3. Bức xạ vỏ



122.3.1. Định nghĩa



122.3.2. Phương pháp đo



132.3.3. Giới hạn



143. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



144. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



145. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



15Phụ lục A (Quy định) Các sơ đồ đo chung



17Phụ lục B (Quy định) Bảng phân kênh tần số cho truyền hình mặt đất 






Lời nói đầu

QCVN 17:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-246:2006 “Thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự - Yêu cầu về phổ tần và tương thích điện từ” ban hành theo Quyết định số 27/2006/QĐ-BBCVT ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). 


Các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 17:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ETSI EN 302 297 v1.1.1 (2005-01) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

QCVN 17:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ PHỔ TẦN VÀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ PHÁT HÌNH

SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ TƯƠNG TỰ



National technical regulation on electromagnetic compatibility and radio spectrum for transmitting equipment for the analogue television broadcasting service

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn này áp dụng cho các loại thiết bị phát hình quảng bá sử dụng công nghệ tương tự, với độ rộng băng tần kênh 8 MHz, điều chế âm, hoạt động trong các băng tần đã được quy định nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả phổ tần và không gây can nhiễu đến các hệ thống khác. Hiện tại, các băng tần số này nằm trong các băng truyền hình I, III, IV và V.


1.2. Tài liệu viện dẫn

ETSI EN 302 297 v1.1.1 (2005-01) Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Transmitting equipment for the analogue television broadcasting service; Harmonized EN under article 3.2 of the R & TTE Directive.


1.3. Giải thích từ ngữ 

1.3.1. Cổng ăng ten (antenna port)

Cổng của một thiết bị được thiết kế nối tới ăng ten trong chế độ hoạt động bình thường. 

1.3.2. Truyền hình tương tự (analogue television)

Truyền hình mà tín hiệu mang thông tin về hình ảnh là tín hiệu tương tự.

CHÚ THÍCH: Tín hiệu mang thông tin về âm thanh có thể là tín hiệu tương tự hoặc số.

1.3.3. Dịch vụ quảng bá (broadcasting service)

Dịch vụ thông tin phát diện rộng không khoá mã.

1.3.4. Bức xạ vỏ (cabinet radiation)

Bức xạ từ vỏ của thiết bị, ngoại trừ bức xạ từ ăng ten hay cáp kết nối.

1.3.5. Công suất sóng mang (carrier power)

Công suất mà máy phát cấp đến ăng ten, tính trung bình trong một chu kỳ tần số, trong điều kiện không điều chế.


1.3.6. Loại phát xạ (class of emission)

Tập hợp các đặc tính của một phát xạ được xác định bằng các ký hiệu chuẩn, ví dụ như loại điều chế sóng mang chính, tín hiệu điều chế, loại thông tin sẽ phát đi và các đặc tính tín hiệu bổ sung, nếu có.

1.3.7. dBc 

Đề xi ben tương đối so với công suất sóng mang không điều chế của phát xạ.


CHÚ THÍCH: Trong trường hợp không có sóng mang, ví dụ với một số kỹ thuật điều chế số không thể truy nhập sóng mang, mức chuẩn tương đương với dBc là decibel tương đối so với công suất trung bình.

1.3.8. Cổng vỏ (enclosure port)

Biên vật lý của thiết bị mà trường điện từ trường phát xạ qua hay tác động lên. 


CHÚ THÍCH: Trong trường hợp thiết bị dùng ăng ten tích hợp thì cổng vỏ và cổng ăng ten không tách biệt.

1.3.9. Băng ngoại trừ (exclusion band)

Băng tần số mà không thực hiện các phép đo.


1.3.10. Hài (harmonic)

Thành phần bậc lớn hơn 1 của chuỗi Fourier của một đại lượng tuần hoàn.

1.3.11. Số thứ tự hài (harmonic number)

Số xác định từ tỉ số giữa tần số hài và tần số cơ bản.

1.3.12.Thành phần xuyên điều chế (intermodulation products)

Các tần số không mong muốn do xuyên điều chế giữa các sóng mang hay hài của phát xạ hoặc giữa các dao động phát để tạo sóng mang.


1.3.13. Công suất trung bình (mean power)

Công suất do máy phát cấp đến cổng ăng ten tính trung bình trong khoảng thời gian đủ lớn so với tần số thấp nhất khi điều chế trong chế độ hoạt động bình thường.


CHÚ THÍCH: Với truyền hình tương tự, mức công suất trung bình được xác định với điều chế tín hiệu hình xác định. Tín hiệu hình này phải được chọn sao cho mức công suất trung bình cực đại được cấp đến đường truyền ăng ten.

1.3.14. Độ rộng băng tần cần thiết (necessary bandwidth)

Với một loại phát xạ cho trước, độ rộng băng tần đủ để đảm bảo truyền thông tin ở một tốc độ với mức chất lượng cần thiết trong những điều kiện xác định.

1.3.15. Phát xạ ngoài băng (out-of-band emissions)

Phát xạ ở một tần số hoặc các tần số ngoài độ rộng băng tần cần thiết do quá trình điều chế gây ra, nhưng không tính các phát xạ giả.


1.3.16. Công suất đầu ra danh định (rated output power)

Công suất danh định tại đầu ra của máy phát trong điều kiện hoạt động xác định.


1.3.17. Độ rộng băng tần chuẩn (reference bandwidth)

Độ rộng băng tần mà mức phát xạ được xác định.


1.3.18. Phát xạ giả (spurious emissions)

Phát xạ ở một tần số hoặc ở các tần số ngoài độ rộng băng tần cần thiết và mức của nó có thể giảm mà không gây ảnh hưởng tới việc truyền tin. Phát xạ giả gồm các phát xạ hài, phát xạ ký sinh, thành phần xuyên điều chế và thành phần chuyển đổi tần số… nhưng không gồm các phát xạ ngoài băng.

1.3.19. Máy phát hình (television transmitter)

Thiết bị có một đầu vào hình, một hoặc nhiều đầu vào tiếng và một đầu ra có hình và tiếng đã được điều chế cao tần kết hợp.

1.3.20. Phát xạ không mong muốn (unwanted emissions)

Gồm phát xạ giả và phát xạ ngoài băng.


1.4. Các chữ viết tắt

		DQPSK

		Differential Quadrature Phase Shift Keying

		Khóa dịch pha vi phân 4 trạng thái 



		EMC

		Electro Magnetic Compatibility

		Tương thích điện từ trường



		EUT

		Equipment Under Test

		Thiết bị được thử



		FM 

		Frequency Modulation

		Điều tần



		LV

		Low Voltage

		Điện áp thấp



		NICAM

		Near Instantaneous Companded Audio Multiplex

		Tiêu chuẩn NICAM 



		PAL

		Phase Alternating on the Line

		Tiêu chuẩn truyền hình PAL 



		R&TTE 

		Radio and Telecommunications Terminal Equipment

		Thiết bị vô tuyến và đấu cuối viễn thông



		RF

		Radio Frequency

		Tần số vô tuyến



		VSB

		Vestigial Side Band

		Dải biên sót





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu về môi trường


Môi trường hoạt động của thiết bị do nhà cung cấp thiết bị công bố. Thiết bị phải tuân thủ tất cả các yêu cầu kỹ thuật trong tiêu chuẩn này khi hoạt động trong điều kiện môi trường yêu cầu.


2.2. Các thông số đo cổng ăng ten

2.2.1. Phát xạ giả


2.2.1.1. Định nghĩa


Phát xạ ở một tần số hoặc các tần số ngoài độ rộng băng tần cần thiết và mức của nó có thể giảm mà không gây ảnh hưởng tới việc truyền thông tin. Các phát xạ giả bao gồm các phát xạ hài, phát xạ ký sinh, thành phần xuyên điều chế và thành phần chuyển đổi tần số nhưng không gồm phát xạ ngoài băng.

2.2.1.2. Phương pháp đo


a) Môi trường đo: môi trường hoạt động thông thường theo công bố của nhà sản xuất thiết bị.


b) Các tần số đo: 


· Tần số hoạt động thấp nhất của thiết bị cần đo;


· Tần số hoạt động cao nhất của thiết bị cần đo;


· Tần số trung bình của 2 tần số trên.


c) Sơ đồ đo: như trên Hình A.1.

· Nối bộ tạo tín hiệu đo kiểm với thiết bị cần đo;

· Nối thiết bị cần đo với tải đo kiểm, qua bộ ghép nối;

· Nối máy phân tích phổ với bộ ghép nối.


Tín hiệu đo thử được định nghĩa trong mục A.1.3.1, Phụ lục A.


d) Thủ tục đo:

· Đặt bộ tạo tín hiệu đo kiểm để tạo ra tín hiệu đo thử;

· Vận hành EUT ở các tần số đo như trên;

· Đo kết quả trên máy phân tích phổ.


2.2.1.3. Giới hạn


Trong dải tần từ 9 kHz đến 4,5 GHz, các bức xạ giả không được vượt  quá các giá trị cho trong Bảng 1 và Hình 1.

Bảng 1 - Các giới hạn phát xạ giả


		Công suất trung bình của máy phát

		Giới hạn các mức công suất trung bình tuyệt đối (dBm) hoặc tương đối (dBc) dưới mức công suất cấp đến cổng ăng ten với độ rộng băng tần chuẩn



		P < 9 dBW

		-36 dBm



		9 dBW < P < 29 dBW

		75 dBc



		29 dBW < P < 39 dBW

		-16 dBm



		39 dBW < P < 50 dBW

		85 dBc



		50 dBW < P

		-5 dBm



		CHÚ THÍCH: Trong băng từ 108 MHz đến 137 MHz, phải tuân thủ các giới hạn trên mà không được vượt quá giới hạn tuyệt đối là 25 (W (-16 dBm).





[image: image1.wmf]9 kHz 


–


4,5 GHz


108 MHz 


–


137 MHz


C


«


ng su


©


t trung b


×


nh c


ñ


a m


¸


y ph


¸


t


9 kHz 


–


4,5 GHz


108 MHz 


–


137 MHz


9 kHz 


–


4,5 GHz


108 MHz 


–


137 MHz


C


«


ng su


©


t trung b


×


nh c


ñ


a m


¸


y ph


¸


t




Hình 1 - Các giới hạn phát xạ giả đối với máy phát hình quảng bá sử dụng công nghệ tương tự

2.2.2. Các phát xạ ngoài băng


2.2.2.1. Định nghĩa


Phát xạ ở một tần số hoặc các tần số ngoài độ rộng băng tần cần thiết do qúa trình điều chế gây ra, nhưng không gồm phát xạ giả.


2.2.2.2. Phương pháp đo


a) Môi trường đo: môi trường hoạt động thông thường theo công bố của nhà sản xuất thiết bị.


b) Các tần số đo: 


· Tần số hoạt động thấp nhất của thiết bị cần đo;


· Tần số hoạt động cao nhất của thiết bị cần đo;


· Tần số trung bình của 2 tần số trên.


c) Sơ đồ đo: như trên Hình A.1.


· Nối bộ tạo tín hiệu đo kiểm với thiết bị cần đo;


· Nối thiết bị cần đo với tải đo kiểm, qua bộ ghép nối;

· Nối máy phân tích phổ với bộ ghép nối.


Tín hiệu đo thử được định nghĩa trong A.1.3.2, Phụ lục A.

d) Thủ tục đo:


· Đặt bộ tạo tín hiệu đo kiểm để phát một tín hiệu đo thử;

· Vận hành EUT ở các tần số đo như trên;

· Đo kết quả trên máy phân tích phổ.


2.2.2.3. Giới hạn


Các phát xạ ngoài băng không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 2, và Bảng 3, và mặt nạ phổ giới hạn này được thể hiện trên Hình 2.

Mặt nạ phổ giới hạn cho các máy phát có công suất đầu ra trong dải từ 39 dBW đến 50 dBW được thể hiện trên Hình 2.

Đối với truyền hình tương tự 8 MHz, miền ngoài băng nằm từ (4 MHz (ví dụ (0,5 x 8 MHz) đến (20 MHz (ví dụ: (2,5 x 8 MHz).


Độ rộng băng tần đo là 50 kHz. Mức chuẩn 0 dB tương ứng với mức công suất đồng bộ đỉnh. Công suất trung bình cao nhất cho điều chế âm được coi là mức công suất thấp hơn công suất đồng bộ đỉnh 2,5 dB.


Bảng 2 đưa ra các điểm ngắt, tương ứng với Hình 2, cho hệ thống truyền hình tương tự 8 MHz, điều chế âm 0,75 MHz VSB.


Bảng 2 - Các điểm ngắt với hệ truyền hình tương tự 8 MHz, điều chế âm 0,75 MHz VSB

		Tần số tương đối so với tần số sóng mang hình


(MHz)

		Tần số tương đối so với tần số trung tâm của kênh


(MHz)

		Mức tương đối trong độ rộng băng tần chuẩn            50 kHz


(dB)



		-17,25

		-20

		-90,5



		-9,25

		-12

		-65,5



		-6,5

		-9,25

		-56



		-6

		-8,75

		-36



		-3

		-5,75

		-36



		-1,25

		-4

		-36



		-0,75

		-3,5

		-16



		-0,18

		-2,93

		-16



		0

		-2,75

		0



		0,18

		-2,57

		-16



		5

		2,25

		-16



		5,435

		2,685

		-10



		6,565

		3,815

		-10



		6,802

		4,052

		-25



		6,94

		4,19

		-50



		13

		10,25

		-56



		14,75

		12

		-65,5



		22,75

		20

		-90,5





Bảng 3 đưa ra các giá trị điểm cuối, sử dụng kết hợp với Bảng 2 và Hình 2, áp dụng với một dải công suất của máy phát, cho hệ truyền hình tương tự 8 MHz, điều chế âm.


Bảng 3 - Các giá trị điểm cuối cho hệ truyền hình 8 MHz, điều chế âm


		Giá trị điểm cuối (xem chú thích) (độ rộng băng tần 50 kHz) (dB)

		Dải công suất


(dBW)

		Mức bức xạ giả tương ứng (với độ rộng băng tần đo 100 kHz)



		80,5 - (P - 9)

		P ≤ 9

		-36 dBm



		-80,5

		9 < P ≤ 29

		75 dBc



		-80,5 - (P - 29)

		29 < P ≤ 39

		-16 dBm



		-90,5

		39 < P ≤ 50

		85 dBc



		-90,5 - (P - 50)

		50 < P

		- 5 dBm



		CHÚ THÍCH: Giá trị điểm cuối  phải có giới hạn trên là -65,5 dB





[image: image2.emf]0


-10


-20


-30


-40


-50


-60


-70


-80


-90


-100


-20   -18     -16   -14   -12    -10    -8     -6     -4       -2      0       2       4       6       8      10     12     14   16     18     20


TÇn sè t­¬ng ®èi so víi tÇn sè trung t©m cña kªnh, MHz


dB (


®é


r


é


ng b


¨


ng t


Ç


n chu


È


n = 50 kHz)


0


-10


-20


-30


-40


-50


-60


-70


-80


-90


-100


-20   -18     -16   -14   -12    -10    -8     -6     -4       -2      0       2       4       6       8      10     12     14   16     18     20


TÇn sè t­¬ng ®èi so víi tÇn sè trung t©m cña kªnh, MHz


dB (


®é


r


é


ng b


¨


ng t


Ç


n chu


È


n = 50 kHz)




Hình 2 - Mặt nạ phổ đối với hệ truyền hình 8 MHz,                                             điều chế âm, (với P = 39 dBW tới 50 dBW)


2.2.3. Làm câm máy phát trong khi dịch tần


2.2.3.1. Định nghĩa


Nén các phát xạ trong khi điều hưởng lại máy phát, hoặc mất điều khiển tần số sóng mang. 


2.2.3.2. Phương pháp đo


a) Môi trường đo: môi trường hoạt động thông thường theo công bố của nhà sản xuất thiết bị.


b) Các tần số đo: 


· Tần số hiện thời đến tần số mong muốn.

c) Sơ đồ đo: như trên Hình A.1.

· Nối thiết bị cần đo với tải đo kiểm, qua bộ ghép nối;

· Nối máy phân tích phổ với bộ ghép nối.


CHÚ THÍCH: Không cần bộ tạo tín hiệu và máy đo điện áp trong phép đo này.


d) Thủ tục đo:


· Vận hành EUT ở tần số hiện thời;

· Kích hoạt sự biến đổi tần số;

· Đo kết quả trên máy phân tích phổ.


2.2.3.3. Giới hạn


Khả năng làm câm được xác định như trong Bảng 1, ngoài ra được thể hiện trên Hình 1 (giới hạn về phát xạ giả).


2.3. Bức xạ vỏ


2.3.1. Định nghĩa


Các phát xạ từ thiết bị, bức xạ từ cổng vỏ thiết bị, nhưng không phải từ cổng ăng ten.

2.3.2. Phương pháp đo


a) Môi trường đo: môi trường hoạt động thông thường theo công bố của nhà sản xuất thiết bị.


b) Các tần số đo: 


· Tần số hoạt động thấp nhất của thiết bị cần đo;

· Tần số hoạt động cao nhất của thiết bị cần đo;

· Tần số trung bình của hai tần số trên.


c) Sơ đồ đo: như trên Hình A.2.


· Nối bộ tạo tín hiệu với thiết bị cần đo;

· Nối thiết bị cần đo với tải đo kiểm, qua bộ ghép nối;

· Nối máy phân tích phổ với ăng ten đo.


d) Thủ tục đo:


Phương pháp đo tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 7189:2009 (CISPR 22), trừ khi bị hạn chế về kích cỡ vật lý thì các phép đo tuân thủ theo chuẩn CISPR 11.


· Thực hiện các phép đo ở băng ngoại trừ (xem Bảng 4) của độ rộng băng tần cần thiết.


· Thực hiện phép đo ở chế độ vận hành tạo phát xạ lớn nhất trong băng tần xem xét với các ứng dụng thông thường.


· Đặt cấu hình thiết bị ở chế độ hoạt động điển hình trên thực tế.


· Cố gắng cực đại hoá phát xạ bức xạ tìm được, ví dụ bằng cách dịch chuyển cáp của thiết bị.

· Ghi lại chính xác cấu hình và chế độ hoạt động của thiết bị trong quá trình đo vào biên bản báo cáo kết quả đo.


· Kết cuối các cổng vào/ra RF một cách chính xác.


· Tiến hành đo trong điều kiện môi trường hoạt động thông thường và điện áp nguồn thông thường cấp cho thiết bị.


2.3.3. Giới hạn


Trong dải tần từ 30 MHz đến 4,5 GHz, các bức xạ phát xạ không được vượt quá các giá trị trong Bảng 4 và Hình 3.

Phép đo này được thực hiện ở cự ly 10 m. Khi có yêu cầu về kích cỡ hay công suất thì có thể sử dụng cự ly khác, trong đó cần lưu ý một số điểm sau: 

-  Có thể tiến hành phép đo ở các cự ly khác. Trong trường hợp đó, các giới hạn được điều chỉnh theo công thức:




[image: image3.wmf]()(10)20log(10/)


LxLmx


=+


 với x là cự ly đo tính theo m.

-   Cần đặc biệt lưu ý khi thực hiện phép đo dưới 10 m, vì như vậy là đo trong trường gần.


-   Trong trường hợp có tranh cãi về cự ly đo, thì ưu tiên ở cự ly 10 m.


Bảng 4 - Các giới hạn bức xạ vỏ


		Giới hạn ở cự ly 10 m (dB(V/m)


(xem chú thích 1 và 2)

		Dải tần



		30 ≤ 60 + 10 log10 (P0/2000) ≤ 70

		30 MHz ( 230 MHz



		37 ≤ 67 + 10 log10 (P0/2000) ≤ 77

		230 MHz ( 2,5 GHz



		CHÚ THÍCH 1: P0  là công suất ra, tính theo W


CHÚ THÍCH 2: Băng ngoại trừ của máy phát là từ (fc - 24) MHz đến (fc + 24) MHz, với fc là tần số trung tâm của kênh, tính theo MHz.





[image: image4.wmf]Công su


?


t trung b


ì


nh c


?


a m


á


y ph


á


t


Công su


?


t trung b


ì


nh c


?


a m


á


y ph


á


t


30 MHz 


–


230 MHz


230 MHz 


–


4,5 GHz


2,5   5             25  50          250 500          2,5


5            25    50          250 500


1W           10W          100W        1kW          10kW         


100kW        1MW 


80


70


60


50


40


30


dB


m


V/m


C


«


ng suÊt trung b


×


nh c


ñ


a m


¸


y ph


¸


t


Công su


?


t trung b


ì


nh c


?


a m


á


y ph


á


t


Công su


?


t trung b


ì


nh c


?


a m


á


y ph


á


t


30 MHz 


–


230 MHz


230 MHz 


–


4,5 GHz


30 MHz 


–


230 MHz


230 MHz 


–


4,5 GHz


2,5   5             25  50          250 500          2,5


5            25    50          250 500


1W           10W          100W        1kW          10kW         


100kW        1MW 


80


70


60


50


40


30


dB


m


V/m


C


«


ng suÊt trung b


×


nh c


ñ


a m


¸


y ph


¸


t




Hình 3 - Giới hạn bức xạ vỏ cho máy phát hình tương tự

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


Các thiết bị phát hình quảng bá sử dụng công nghệ tương tự phải tuân thủ các quy định kỹ thuật về mặt phổ tần và tương thích điện từ trường trong Quy chuẩn này.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị phát hình quảng bá sử dụng công nghệ tương tự và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các thiết bị phát hình quảng bá sử dụng công nghệ tương tự theo Quy chuẩn này.

5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-246:2006 “Thiết bị phát hình sử dụng công nghệ tương tự - Yêu cầu về phổ tần và tương thích điện từ”. 

5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

Phụ lục A

(Quy định)


Các sơ đồ đo chung

A.1. Sơ đồ đo cho các phép đo cổng ăng ten

Sơ đồ đo các phát xạ không mong muốn được thể hiện trên Hình A.1.


A.1.1. Phát xạ giả và phát xạ ngoài băng



[image: image5]

Hình A.1 - Sơ đồ đo các phát xạ không mong muốn

A.1.2. Dải tần số đo kiểm

Các giới hạn phát xạ không mong muốn được áp dụng trong dải tần từ 9 kHz đến 300 GHz. 

Tuy nhiên, tuỳ theo phép đo thực tế, dải tần số của các phát xạ phải được giới hạn nghiêm ngặt. Các tham số được khuyến nghị trong Bảng A.1.

Bảng A.1 - Dải tần số đo


		Dải tần số cơ bản của máy phát

		Dải tần số đo bức xạ không mong muốn



		

		Tần số thấp

		Tần số cao



		47 MHz ( 862 MHz

		9 kHz

		4,5 GHz





Sử dụng các độ rộng băng tần chuẩn sau:


· Với các phát xạ giả:


1 kHz 
với tần số giữa 9 kHz và 150 kHz


10 kHz
với tần số giữa 150 kHz và 30 MHz


100 kHz
với tần số giữa 30 MHz và 1 GHz


1 MHz 
với tần số trên 1 GHz.

· Với các phát xạ ngoài băng:


50 kHz.

A.1.3. Tín hiệu điều chế đo kiểm

A.1.3.1. Các phát xạ giả


Sóng mang hình phải được điều chế biên độ với các xung đồng bộ tổng hợp với mức đen; sóng mang tiếng phải được điều chế tần số với một tín hiệu dạng sin         1 kHz ở mức gây ra độ lệch tần số là 50 kHz.

A.1.3.2. Các phát xạ ngoài băng


Sóng mang hình phải được điều chế biên độ với các xung đồng bộ tổng hợp và mức chói 350 mV với một tín hiệu toàn biên; sóng mang tiếng phải được điều chế tần số với một tín hiệu dạng sin 1 kHz ở mức gây ra độ lệch tần số là 50 kHz.

A.2. Sơ đồ đo cho các phép đo phát xạ bức xạ cổng vỏ

Sơ đồ đo cho các phép đo bức xạ được thể hình trên Hình A.2.

[image: image6.emf]Máy phát TV


analog


Máy đo công suất


Máy phân tích phổ


Thiết bị ghép nối


Tải đo kiểm


Đầu ra RF Tín hiệu vào


Máy đo công suất


Máy phân tích phổ


Máy phát TV


analog


Máy đo công suất


Máy phân tích phổ


Thiết bị ghép nối


Tải đo kiểm


Đầu ra RF Tín hiệu vào


Máy đo công suất


Máy phân tích phổ


Máy thu đo       


Máy phát TV


analog


Máy đo công suất


Máy phân tích phổ


Thiết bị ghép nối


Tải đo kiểm


Đầu ra RF Tín hiệu vào


Máy đo công suất


Máy phân tích phổ


Máy phát TV


analog


Máy đo công suất


Máy phân tích phổ


Thiết bị ghép nối


Tải đo kiểm


Đầu ra RF Tín hiệu vào


Máy đo công suất


Máy phân tích phổ


Máy thu đo       




Hình A.2 - Sơ đồ đo bức xạ vỏ

Phụ lục B


(Quy định)

Bảng phân kênh tần số cho truyền hình mặt đất

(Theo Quyết định số 192/2003/QĐ-BBCVT ngày 22 tháng 12 năm 2003 của            Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông)


		Băng

		Kênh

		Giới hạn kênh (MHz)

		Tần số hình (MHz)

		Tần số tiếng (MHz)

		Ghi chú



		 

		 

		

		

		

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		 



		 

		 

		 

		 

		 

		Chỉ dành cho đài phát Tam Đảo



		II

		3

		76 - 84

		77,25

		83,75

		



		 

		 

		 

		

		

		



		 

		 

		 

		

		

		 



		 

		6

		174 - 182

		175,25

		181,75

		 



		 

		7

		182 - 190

		183,25

		189,75

		 



		 

		8

		190 - 198

		191,25

		197,75

		 



		III

		9

		198 - 206

		199,25

		205,75

		 



		 

		10

		206 - 214

		207,25

		213,75

		 



		 

		11

		214 - 222

		215,25

		221,75

		 



		 

		12

		222 - 230

		223,25

		229,75

		 



		 

		 

		 

		

		

		 



		 

		21

		470 - 478

		471,25

		477,75

		 



		 

		22

		478 - 486

		479,25

		485,75

		 



		 

		23

		486 - 494

		487,25

		493,75

		 



		 

		24

		494 - 502

		495,25

		501,75

		 



		 

		25

		502 - 510

		503,25

		509,75

		 



		 

		26

		510 - 518

		511,25

		517,75

		 



		 

		27

		518 - 526

		519,25

		525,75

		 



		IV

		28

		526 - 534

		527,25

		533,75

		 



		 

		29

		534 - 542

		535,25

		541,75

		 



		 

		30

		542 - 550

		543,25

		549,75

		 



		 

		31

		550 - 558

		551,25

		557,75

		 



		 

		32

		558 - 566

		559,25

		565,75

		 



		 

		33

		566 - 574

		567,25

		573,75

		 



		 

		34

		574 - 582

		575,25

		581,75

		 





		Băng

		Kênh

		Giới hạn kênh (MHz)

		Tần số hình (MHz)

		Tần số tiếng (MHz)

		Ghi chú



		 

		 

		

		

		

		 



		

		35

		582 - 590

		583,25

		589,75

		 



		

		36

		590 - 598

		591,25

		597,75

		 



		

		37

		598 - 606

		599,25

		605,75

		 



		

		38

		606 - 614

		607,25

		613,75

		 



		

		39

		614 - 622

		615,25

		621,75

		 



		

		40

		622 - 630

		623,25

		629,75

		 



		

		41

		630 - 638

		631,25

		637,75

		 



		

		42

		638 - 646

		639,25

		645,75

		 



		

		43

		646 - 654

		647,25

		653,75

		 



		

		44

		654 - 662

		655,25

		661,75

		 



		

		45

		662 - 670

		663,25

		669,75

		 



		V

		46

		670 - 678

		671,25

		677,75

		 



		

		47

		678 - 686

		679,25

		685,75

		 



		

		48

		686 - 694

		687,25

		693,75

		 



		

		49

		694 - 702

		695,25

		701,75

		 



		

		50

		702 - 710

		703,25

		709,75

		 



		

		51

		710 - 718

		711,25

		717,75

		 



		

		52

		718 - 726

		719,25

		725,75

		 



		

		53

		726 - 734

		727,25

		733,75

		 



		

		54

		734 - 742

		735,25

		741,75

		 



		

		55

		742 - 750

		743,25

		749,75

		 



		

		56

		750 - 758

		751,25

		757,75

		 



		

		57

		758 - 766

		759,25

		765,75

		 



		

		58

		766 - 774

		767,25

		773,75

		 



		

		59

		774 - 782

		775,25

		781,75

		 



		

		60

		782 - 790

		783,25

		789,75

		 



		

		61

		790 - 798

		791,25

		797,75

		 



		

		62

		798 - 806

		799,25

		805,75

		 















Bộ tạo tín hiệu



 đo kiểm







Máy phát hình



 tương tự







Thiết bị đo



điện áp







Máy đo công suất



Máy phân tích phổ







Thiết bị ghép nối







Tải đo kiểm







Đầu ra RF



































Máy phát hình



 tương tự



















16

17



_1182582834.unknown




_1343128078.doc
QCVN 19:2010/BTTTT






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 19:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI VÀO MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG QUA GIAO DIỆN TƯƠNG TỰ

National technical regulation 


on general requirements of Telecommunications Terminal Equipments to be connected to an analogue subscriber interface in the PSTN

HÀ NỘI - 2010

Mục lục


51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Giải thích từ ngữ



61.4. Các chữ viết tắt



72. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



72.1. Đặc tính vật lý của giao diện kết nối thiết bị đầu cuối - mạng PSTN



72.2. Các yêu cầu về cực tính đường dây đối với thiết bị đầu cuối



72.3. Các yêu cầu chung tại giao diện kết nối mạng khi thiết bị đầu cuối trong trạng thái chờ



72.3.1. Điện trở một chiều



72.3.2. Các đặc tính kỹ thuật đối với các tín hiệu chuông



72.3.2.1. Trở kháng



82.3.2.2. Đáp ứng xung



82.3.2.3. Dòng một chiều



82.3.3. Mức mất cân bằng trở kháng so với đất



92.3.4. Điện trở cách điện so với đất



92.4. Độ nhạy của bộ nhận tín hiệu chuông



92.5. Yêu cầu kỹ thuật tại giao diện kết nối mạng khi thiết bị đầu cuối chuyển từ trạng thái chờ sang trạng thái làm việc



92.5.1. Khả năng chấp nhận các quãng ngắt dòng qua thiết bị đầu cuối khi thiết lập  cuộc gọi...........................................................................................................................


92.5.2. Đặc tính dòng qua thiết bị đầu cuối



112.6. Yêu cầu kỹ thuật tại giao diện kết nối mạng khi thiết bị đầu cuối ở trạng thái làm việc ổn định



122.6.1. Các đặc tính một chiều



122.6.2. Trở kháng



122.6.3. Các giới hạn mức phát



122.6.3.1. Mức phát tức thời



122.6.3.2. Mức công suất phát trung bình



132.6.3.3. Mức công suất phát



142.6.3.4. Mức công suất phát tại các tần số trên 4 kHz



152.6.4. Mức mất cân bằng trở kháng so với đất



152.6.4.1. Mức suy hao chuyển đổi dọc



152.6.4.2. Mức cân bằng tín hiệu ra



162.6.5. Điện trở cách điện so với đất



162.7. Kết nối vào mạng



162.7.1. Quay số tự động



162.7.1.1. Quay số không phát hiện tín hiệu mời quay số



162.7.1.2. Quay số có phát hiện tín hiệu mời quay số



172.7.2. Tín hiệu quay số đa tần DTMF



172.7.2.1. Các tổ hợp tần số



172.7.2.2. Mức của tín hiệu quay số đa tần DTMF



182.7.3. Chỉ tiêu của tín hiệu xung quay số



182.7.4. Tự động thiết lập lại cuộc gọi



192.8. Yêu cầu kỹ thuật tại giao diện kết nối mạng của thiết bị đầu cuối khi chuyển từ trạng thái làm việc sang trạng thái chờ



193. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



214. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



225. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



23Phụ lục A (Quy định) Phương pháp đo






Lời nói đầu

QCVN 19:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-188:2000 “Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại công cộng qua giao diện tương tự - Yêu cầu kỹ thuật chung” ban hành theo Quyết định số 1209/2000/QĐ-TCBĐ ngày 19 tháng 12 năm 2000 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).


Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 19:2010/BTTTT phù hợp với các Khuyến nghị của Liên minh Viễn thông thế giới ITU-T, các tiêu chuẩn ETS 300 001:1997, TBR-21:1998 của Viện tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu ETSI.


QCVN 19:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

VỀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI VÀO MẠNG ĐIỆN THOẠI CÔNG CỘNG QUA GIAO DIỆN TƯƠNG TỰ

National technical regulation 


on general requirements of Telecommunications Terminal Equipments to be connected to an analogue subscriber interface in the PSTN

1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu chung về giao diện điện – vật lý và giao thức điều khiển truy nhập đối với các thiết bị đầu cuối hoàn chỉnh, có khả năng kết nối với mạng PSTN qua giao diện tương tự hai dây tại điểm kết cuối mạng NTP.


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị đầu cuối viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Thiết lập cuộc gọi (call attempt)

Quá trình trong đó các thiết bị đầu cuối chiếm đường điện thoại và gửi đi các ký tự báo hiệu địa chỉ mà thiết bị đầu cuối đang có nhu cầu thiết lập cuộc gọi.


1.3.2. Thiết lập cuộc gọi lại tự động (automatic repeat call attempts)

Việc thiết bị đầu cuối lặp lại các cuộc gọi một cách tự động đến một địa chỉ mạng cho trước do cuộc gọi trước đó đến địa chỉ này không thành công. Việc gọi lại là hoàn toàn tự động và không có các tác động từ bên ngoài.


1.3.3. Điểm kết cuối mạng (Network Termination Point - NTP)


Điểm vật lý tại giao diện giữa mạng PSTN và thiết bị đầu cuối.


1.3.4. Trở kháng chuẩn ZR (reference impedance ZR)

Một trở kháng phức bao gồm một điện trở 270 ( nối tiếp với một mạch gồm một điện trở 750 ( song song với một tụ điện 150 nF. Hình vẽ mô tả trở kháng chuẩn này được cho trong Phụ lục A, Hình A.1.


1.3.5. Điểm đấu nối thiết bị đầu cuối (Terminal connection point - TCP)


Điểm tại đó thiết bị đầu cuối được kết nối với mạng PSTN (xem Hình 1).

[image: image1.wmf]PSTN


TE


TCP


NTP


Giao diÖn


ghÐp nèi




Hình 1 - Điểm đấu nối thiết bị đầu cuối và điểm kết cuối mạng

1.3.6. Các trạng thái (states)

- Trạng thái làm việc: là trạng thái mà dòng DC của TE đủ khả năng kích hoạt tổng đài.


- Trạng thái làm việc ổn định: là trạng thái làm việc không kể đến những chuyển đổi trạng thái từ chờ sang làm việc và ngược lại.


- Trạng thái chờ: là trạng thái mà dòng DC của TE không đủ khả năng kích hoạt tổng đài và sẵn sàng đón nhận tín hiệu chuông.


1.4. Các chữ viết tắt

		AC

		Alternating Current

		Dòng xoay chiều



		ADSI

		Analogue Display Services Interface

		Giao diện dịch vụ hiển thị tương tự



		DC

		Direct Current

		Dòng một chiều



		DTMF

		Dual Tone Multi-Frequency

		Âm quay số đa tần



		TBR

		Technical Basis for Regulation 

		Các yêu cầu kỹ thuật



		LCL

		Longitudial Conversion Loss

		Suy hao chuyển đổi dọc



		NTP

		Network Termination Point

		Điểm kết cuối mạng



		OSB

		Output Signal Balance

		Mức cân bằng tín hiệu đầu ra



		PSTN

		Public Switched Telephone Network

		Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng



		SCWID

		Spontaneuos Call Waiting Identification

		Dịch vụ nhận dạng đợi cuộc gọi



		TCP

		Terminal Connection Point

		Điểm đấu nối thiết bị đầu cuối



		TE

		Terminal Equipment

		Thiết bị đầu cuối





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Đặc tính vật lý của giao diện kết nối thiết bị đầu cuối - mạng PSTN


Thiết bị đầu cuối phải có một đầu kết nối loại 4 chân hoặc 6 chân có dạng phích cắm hoặc ổ cắm:


- Nếu là phích cắm thì phải có khả năng kết nối với một ổ cắm;


- Nếu là ổ cắm thì phải có khả năng kết nối với một phích cắm.


Loại đầu kết nối thường dùng trên mạng:


- Loại 4 chân: 623K, điểm kết nối đầu cuối là chân 2 & 3;


- Loại 6 chân: RJ11, điểm kết nối đầu cuối là chân 3 & 4.


Kiểm tra: kiểm tra khả năng làm việc của giắc cắm thông qua các phép thử trong Phụ lục A.


2.2. Các yêu cầu về cực tính đường dây đối với thiết bị đầu cuối


Thiết bị đầu cuối phải hoạt động với cả hai cực tính đường dây. 


Thiết bị đầu cuối phải tuân thủ tất cả các yêu cầu kỹ thuật trong Quy chuẩn này tương ứng với cả hai chiều cực tính cấp nguồn tại giao diện kết nối.


2.3. Các yêu cầu chung tại giao diện kết nối mạng khi thiết bị đầu cuối trong trạng thái chờ


2.3.1. Điện trở một chiều


Điện trở một chiều khi thiết bị đầu cuối trong trạng thái chờ phải đủ lớn để không gây ảnh hưởng đến việc điều khiển cuộc gọi và không làm giảm chức năng của thiết bị mạng điều khiển cuộc gọi.


Dòng qua thiết bị đầu cuối khi được kết nối với nguồn 25, 50, 100 VDC không được vượt quá các giá trị dòng có được khi thay điện trở 1 M( vào vị trí của thiết bị đầu cuối sau thời gian 30 s, xem Bảng 1.


Bảng 1 - Dòng qua thiết bị đầu cuối


		U, VDC

		Imax, (A



		25


50


100

		25


50


100





Kiểm tra: xem A.4.4.1.


2.3.2. Các đặc tính kỹ thuật đối với các tín hiệu chuông


2.3.2.1. Trở kháng


Thiết bị đầu cuối phải có trở kháng thích ứng đối với tín hiệu chuông.


Trở kháng của thiết bị đầu cuối tại giao diện kết nối, khi cấp tín hiệu chuông có tần số 25 Hz, điện áp chuẩn là 30 Vrms không được nhỏ hơn 4 k(.


Kiểm tra: xem A.4.4.2.1.


2.3.2.2. Đáp ứng xung


Thiết bị đầu cuối phải có giới hạn dòng xung khi tín hiệu chuông bắt đầu.


Khi xuất hiện tín hiệu chuông, dòng qua thiết bị đầu cuối, do tín hiệu chuông sinh ra, không được gây cho tổng đài nhận nhầm đó là trạng thái làm việc của thiết bị đầu cuối.


Dòng này phải bằng hoặc nhỏ hơn:


25 mA - 1 ms sau khi có tín hiệu;


10 mA - 6 ms sau khi có tín hiệu.


Kiểm tra: xem A.4.4.2.2.


2.3.2.3. Dòng một chiều


Thiết bị đầu cuối phải tránh tạo ra dòng một chiều do tải không đối xứng của tín hiệu chuông.


Dòng một chiều xuất hiện khi có tín hiệu thử AC tần số 25 Hz, điện áp 90 Vrms đặt trên điện áp nền 60 VDC, phải nhỏ hơn 0,6 mA.


Kiểm tra: xem A.4.4.2.3.


2.3.3. Mức mất cân bằng trở kháng so với đất


Mức mất cân bằng trở kháng so với đất trong chế độ chờ được thể hiện bằng giá trị suy hao chuyển đổi dọc (LCL).


Giá trị LCL khi thiết bị đầu cuối cần phải nối đất trong quá trình khai thác sử dụng và trở kháng kết cuối của thiết bị đầu cuối là 600 (, phải thoả mãn các giá trị trong Bảng 2 và Hình 2.


Bảng 2 - Mức suy hao chuyển đổi dọc (LCL)


		Dải tần, Hz

		Giá trị tối thiểu, dB



		50 đến 600

		40



		600 đến 3400

		46





Kiểm tra: xem A.4.4.3.

[image: image2.wmf]dB


Hz


46


40


50


600


3400




Hình 2 - Giới hạn suy hao chuyển đổi dọc (LCL)

2.3.4. Điện trở cách điện so với đất


Thiết bị đầu cuối phải có điện trở một chiều so với đất ở trạng thái tĩnh cao để tránh khả năng làm sai chức năng của thiết bị điều khiển cuộc gọi mạng.


Điện trở một chiều giữa mỗi đường dây tại giao diện kết nối của thiết bị đầu cuối so với đất trong trạng thái chờ khi điện áp tín hiệu thử là 100 VDC, không được nhỏ hơn 10 M(.


Kiểm tra: xem A.4.4.4.


2.4. Độ nhạy của bộ nhận tín hiệu chuông


Thiết bị đầu cuối phải tách được các tín hiệu chuông hợp lệ.


Nếu có chức năng nhận tín hiệu chuông thì thiết bị đầu cuối phải có khả năng đáp ứng với tín hiệu chuông hợp lệ:


- Điện áp: 30 Vrms;


- Tần số: từ 16 đến 25 Hz;


- Nhịp: 0,67 ( 1,5 s có điện áp chuông, 3 ( 5 s không có điện áp chuông; trên điện áp nền 50 VDC.


Kiểm tra: xem A.4.5.


2.5. Yêu cầu kỹ thuật tại giao diện kết nối mạng khi thiết bị đầu cuối chuyển từ trạng thái chờ sang trạng thái làm việc


2.5.1. Khả năng chấp nhận các quãng ngắt dòng qua thiết bị đầu cuối khi thiết lập cuộc gọi


Thiết bị đầu cuối phải chấp nhận các quãng ngắt dòng điện mạch vòng khi thiết lập trạng thái làm việc.


Trong quá trình chuyển từ trạng thái chờ sang trạng thái làm việc với mục đích thiết lập cuộc gọi, nếu dòng qua thiết bị đầu cuối đạt được và duy trì tại giá trị lớn hơn 12,8 mA trong khoảng thời gian từ 30 đến 500 ms, thì dòng bị tạm ngắt trong một chu kỳ khoảng 400 ms. Khi được kết nối lại:


- Dòng phải đạt được một giá trị lớn hơn 12,8 mA trong vòng 20 ms; 


- Trong khoảng thời gian từ 20 đến 100 ms sau khi kết nối lại, tổng các quãng ngắt dòng (tổng các chu kỳ dòng giảm dưới 12,8 mA) không lớn hơn 7 ms.


Yêu cầu này áp dụng khi khi nguồn nuôi có điện áp 50 VDC nối tiếp với điện trở 850 (.


Kiểm tra: xem A.4.6.1.


2.5.2. Đặc tính dòng qua thiết bị đầu cuối


Thiết bị đầu cuối phải chiếm được mạch thuê bao.


Dòng qua thiết bị đầu cuối sẽ:


- Vượt quá giá trị If1 trước t1 sau khi chiếm được mạch thuê bao, và


- Duy trì trên If1 ít nhất trong khoảng thời gian từ t2 đến t01, và


- Duy trì trên If2 giữa t2 và t3, đối với các điều kiện trong Bảng 4 và Hình 4.


Các giá trị giới hạn (t1 - t0), (t2 - t01), (t3 - t01), If1 và If2 được cho trong Bảng 3 và 5, và được minh họa trong Hình 3 và 4 và:


- “t0” là thời điểm chiếm đường, dòng qua thiết bị đầu cuối lớn hơn 0,1 mA lần đầu tiên với điện áp nguồn nuôi 50 VDC và duy trì lớn hơn giá trị này trong khoảng thời gian nhiều hơn 5 ms;


- “t01” là thời điểm dòng qua thiết bị đầu cuối vượt quá giá trị If1 lần đầu tiên với điện áp nguồn nuôi 50 VDC và duy trì lớn hơn giá trị này trong khoảng thời gian lớn hơn 5 ms;


- Các chu kỳ xung cho phép là trong đó dòng giảm dưới giới hạn cho phép (như đã nói trên) và khi tổng hợp lại không vượt quá 7 ms.


Bảng 3 - Dòng qua thiết bị đầu cuối với điện trở nguồn không 
được sử dụng trong trạng thái làm việc ổn định


		Điều kiện nguồn nuôi

		Yêu cầu



		Điện áp, VDC

		Điện trở, k(

		Thời gian, ms

		Dòng, mA



		Vf

		Rf

		t1- t0

		t2- t01

		If1



		50

		150

		400

		400

		0,30



		50

		36

		400

		400

		1,25



		50

		24

		400

		400

		1,86



		50

		8

		400

		400

		5,00





[image: image3.wmf]I (mA)


I


f1


0,1


t


0


t


1


t


2


t


01


VÝ dô: §Æc tuyÕn


cña mét TE


t(s)




Hình 3 - Đặc tính dòng qua thiết bị đầu cuối với điện trở nguồn 
            không được sử dụng trong trạng thái làm việc ổn định

Bảng 4 - Đặc tính dòng qua thiết bị đầu cuối với điện trở nguồn 
được sử dụng trong trạng thái làm việc ổn định

		Điều kiện nguồn nuôi

		Yêu cầu



		Điện áp, VDC

		Điện trở, (

		Thời gian, ms

		Dòng, mA



		Vf

		Rf

		t1 - t0

		t2 - t01

		t3- t01

		If1

		If2



		50

		3200

		30

		500

		1200

		13,1

		12,8



		50

		230

		20

		500

		1200

		49,6

		49,6





[image: image4.wmf]I (mA)


I


f1


0,1


t


0


t


1


t


2


t


01


vÝ dô ®­êng ®Æc tuyÕn


cña mét TE


t


3


I


f2


t(s)




Hình 4 - Đặc tính dòng qua thiết bị đầu cuối với điện trở nguồn 
được sử dụng trong trạng thái làm việc ổn định

Kiểm tra: xem A.4.6.2.


2.6. Yêu cầu kỹ thuật tại giao diện kết nối mạng khi thiết bị đầu cuối ở trạng thái làm việc ổn định


Các yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị đầu cuối trong trạng làm việc ổn định được áp dụng:


- Sau khi thiết bị đầu cuối đã ở trong trạng thái làm việc ổn định ít nhất 1,2 s.

- Dòng qua thiết bị đầu cuối nằm trong khoảng mà nó có thể có được khi được nuôi bằng nguồn điện áp 50 VDC nối tiếp với một điện trở trong dải từ 230 ( đến 3200 (.


Bảng 5 - Đặc tính điện áp/dòng điện của TE


		Điểm

		Điện áp, V

		Dòng điện, mA



		A

		9,0

		0,0



		B

		9,0

		20,0



		C

		14,5

		42,0



		D

		40,0

		50,0



		E

		40,0

		60,0



		F

		0,0

		60,0



		G

		0,0

		0,0



		CHÚ THÍCH: Giới hạn dòng tức thời là đường thẳng nối các điểm gãy trên thang chia tuyến tính điện áp/dòng điện. 





[image: image5.wmf]0


20


42


50


60


I (mA)


9,0


14,5


40


U (V)


A


B


C


D


E


F


G




Hình 5 - Đặc tính điện áp/dòng điện của TE

Kiểm tra: xem A.4.7.1.


2.6.1. Các đặc tính một chiều


Thiết bị đầu cuối phải có điện trở một chiều thấp trong trạng thái làm việc. 


Các đặc tính một chiều điện áp/dòng điện của thiết bị đầu cuối qua giao diện kết nối không được vượt quá giới hạn cho trong Bảng 5 và Hình 5.


2.6.2. Trở kháng


Để phối hợp làm việc với mạng PSTN, yêu cầu thiết bị đầu cuối phải phối hợp trở kháng để đảm bảo chức năng điều khiển cuộc gọi và duy trì sự làm việc ổn định trong mạng PSTN.


Trở kháng đo được của thiết bị đầu cuối phải đáp ứng các yêu cầu sau:


- Tại tần số 300 Hz < f ( 4000 Hz, suy hao phản xạ ( tính theo kết quả đo với trở kháng chuẩn ZR (tại cùng tần số): lớn hơn hoặc bằng 8 dB; và 


- Tại tần số 200 Hz ( f ( 300 Hz, suy hao phản xạ ( đo được với trở kháng chuẩn ZR (tại cùng tần số): lớn hơn hoặc bằng 6 dB và các thành phần điện kháng không được lớn hơn 500 (.


Kiểm tra: xem A.4.7.2.


2.6.3. Các giới hạn mức phát


Cần giới hạn mức tín hiệu do thiết bị đầu cuối phát vào mạng để tránh nhiễu xuyên âm.


2.6.3.1. Mức phát tức thời


Trong dải tần từ 300 Hz đến 3800 Hz, điện áp đỉnh Vtmax đo được trên tải 
ZL= 600 ( không được lớn hơn 1,74 V.


Điều kiện thử: (Vf = 50 V, (Rf = 400 ( (min), (If = 25(100 mA.


Kiểm tra: xem A.4.7.3.1.


2.6.3.2. Mức công suất phát trung bình


Mức công suất phát trung bình trong dải tần từ 200 đến 3800 Hz trong chu kỳ:


- 10 s đối với tín hiệu thoại, nhạc dạng ghi âm, mô phỏng hay thực tế;


- 200 ms đối với tín hiệu mã hoặc số liệu đo được trên tải ZL = 600 ( không được lớn hơn -9 dBm. Yêu cầu này không áp dụng cho các tín hiệu DTMF.


Điều kiện thử: (Vf = 50 V, (Rf = 400 ( (min), (If = 25(100 mA.


Kiểm tra: xem A.4.7.3.2.


2.6.3.3. Mức công suất phát


Mức công suất đo được trên tải ZL= 600 ( trên toàn bộ dải tần từ 30 đến 4000 Hz không được vượt quá các giới hạn cho trong Bảng 6 và Hình 6, riêng vùng A phải tuân thủ các yêu cầu sau:


- Khi một tín hiệu xuất hiện trong vùng A thì phải kèm theo một hoặc nhiều tín hiệu trong vùng B (đường đứt nét trong Hình 6) với mức công suất không nhỏ hơn 12 dB dưới mức tín hiệu vùng A;


- Đối với TE có mức công suất có thể điều chỉnh được thì tất cả các yêu cầu trên về mức công suất phát phải được xác định khi mức công suất trung bình trong 1 phút là -9 dBm hoặc giá trị thấp hơn gần nhất có thể đạt được;


- Khi không có tín hiệu trong vùng B thì mức công suất trong dải tần từ 2200 đến 2340 Hz không được lớn hơn -33 dBm.


Bảng 6 - Mức công suất phát

		Đường cong giới hạn

		Tần số, Hz

		Mức công suất phát, dBm

		Đường cong giới hạn

		Tần số, Hz

		Mức công suất phát, dBm



		Giới hạn trên (chú thích 1)

		30


100


200


3000

		-33


-16


-6


-6

		Giới hạn trên (tiếp)

		3200


3800


4000

		-6


-15


-44



		Vùng A

		2130


2200


2340


2430


2130

		-6


-33


-33


-6


-6

		Vùng C


(chú thích 2)

		3000


3200


3800


3800


3000


3000

		-6


-6


-15


-60


-60


-6



		Vùng B

		900


1000


1000


2000


2000


2130


900

		-6


-23


-45


-45


-23


-6


-6

		Vùng D


(chú thích 1)

		3800


3800


4000


4000


3800

		-15


-60


-60


-44


-15



		Chú ý 1:
CHÚ THÍCH 1: Các tín hiệu phát tại các mức cho phép trong vùng C có thể bị suy hao tương đối lớn trong mạng, do đó thiết bị đầu cuối thu kém hiệu quả. Đặc biệt vùng D có thể không thu được tín hiệu.


Chú ý 2:
CHÚ THÍCH 2: Đường cong được trình bày trong Hình 7. Khuyến nghị loại bỏ các tín hiệu nhỏ hơn -33 dB (tại tần số dưới 30 Hz).


Chú ý 3:
CHÚ THÍCH 3: Các giá trị công suất tại các tần số trên đây được đo bằng các máy đo có dải thông là 10 Hz.





[image: image6.emf]-3


-6


-13


-16


-23


-33


-43


-53


-45


0


400 800 1200 1600 2000 2400 2800 3200 3600 4000


-15


-44


D


C


A


B


22002340


2130 2430 900


TÇn sè, Hz


dBm




Hình 6 - Mức công suất phát đo với dải thông 10 Hz

Kiểm tra: xem A.4.7.3.3.


2.6.3.4. Mức công suất phát tại các tần số trên 4 kHz


Mức công suất tổng đo được trên tải ZL= 600 ( trong dải thông 3 kHz ở dải tần lớn hơn 4 kHz không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 7 và Hình 7. Ngoại trừ các tín hiệu đơn có tần số (24 + 8n) kHz với dung sai ((1,2 + 0,4n) Hz (trong đó n = 0 hoặc nguyên dương 1(396) thì có thể có mức công suất vượt quá các giới hạn đã cho nhưng không được lớn hơn -50 dBm.


Bảng 7 - Mức phát tại các tần số trên 4,3 kHz


		Tần số trung tâm, kHz

		Mức công suất ở 3 kHz, dBm



		5,5

		-40



		8,9

		-40



		50

		-70



		1000

		-70



		2000

		-58



		4000

		-46



		7998,5

		-34



		Chú ý:
CHÚ THÍCH: Đường giới hạn được vẽ trong Hình 7. Khuyến nghị loại bỏ các tín hiệu nhỏ hơn -34 dBm (tại tần số trên 8 MHz).





[image: image7.emf]1 10 100 1000 10000 100000


-80


-70


-60


-50


-40


-30


-20


-10


0


TÇn sè trung t©m, kHz


Møc c«ng suÊt, dBm


5,5 kHz


-40 dBm


8,9 kHz


-40 dBm


50 kHz


-70 dBm


1 MHz


-70 dBm


7 998,5 kHz


-34 dBm




Hình 7 - Mức phát tại các tần số trên 4 kHz

Kiểm tra: xem A.4.7.3.4.


2.6.4. Mức mất cân bằng trở kháng so với đất 


Mức mất cân bằng trở kháng so với đất được thể hiện bằng:


- Suy hao chuyển đổi dọc (LCL) trong chế độ thu;


- Cân bằng tín hiệu ra (OSB) trong chế độ phát.


Kiểm tra: xem A.4.7.4.


2.6.4.1. Mức suy hao chuyển đổi dọc


Khi thiết bị đầu cuối nối đất trong khai thác sử dụng và được kết cuối với 
điện trở 600 (, suy hao chuyển đổi dọc (LCL) phải thỏa mãn các giá trị trong Bảng 8 
và Hình 8.


2.6.4.2. Mức cân bằng tín hiệu ra


Khi thiết bị đầu cuối nối đất trong khai thác sử dụng và được kết cuối với
 điện trở 600 (, cân bằng tín hiệu ra (OSB) phải thoả mãn các giá trị trong Bảng 8 và Hình 8. Yêu cầu này chỉ áp dụng tại các tần số có mức mất cân bằng tín hiệu lớn hơn -70 dBV.


Bảng 8 - Suy hao chuyển đổi dọc (LCL) và cân bằng tín hiệu ra (OSB)


		Dải tần, Hz

		Giá trị tối thiểu, dB



		50 đến 600

		40,0



		600 đến 3400

		46,0



		3400 đến 3800

		40,0





[image: image8.wmf]46


40


50


600


3400


3800


dB


Hz




Hình 8 - Suy hao chuyển đổi dọc (LCL) và cân bằng tín hiệu ra (OSB)

2.6.5. Điện trở cách điện so với đất


Thiết bị đầu cuối phải có điện trở một chiều so với đất trong trạng thái tĩnh cao để không gây nhiễu đến chức năng điều khiển cuộc gọi cơ bản.


Điện trở một chiều giữa mỗi sợi dây tại giao diện kết nối thiết bị đầu cuối so với đất trong trạng thái làm việc với điện áp thử là 100 VDC, không nhỏ hơn 1 M(.


Kiểm tra: xem A.4.7.5.


2.7. Kết nối vào mạng


Mục này chỉ áp dụng cho các thết bị đầu cuối có khả năng tự thiết lập các cuộc gọi ra. 


2.7.1. Quay số tự động


Yêu cầu trong mục này chỉ áp dụng cho các thiết bị đầu cuối có chức năng tự động chiếm đường và quay số.


2.7.1.1. Quay số không phát hiện tín hiệu mời quay số


Thiết bị đầu cuối phải quay số tự động để gửi các số của nó trong khoảng thời gian mạng sẵn sàng nhận các số trong điều kiện bình thường.


Thiết bị đầu cuối phải bắt đầu quay số không sớm hơn 2,7 s và không muộn hơn 8 s tính từ khi thiết lập trạng thái làm việc qua thiết bị đầu cuối.


Kiểm tra: xem A.4.8.1.1.


2.7.1.2. Quay số có phát hiện tín hiệu mời quay số


Thiết bị đầu cuối phải quay số tự động để gửi các số của nó trong khoảng thời gian mạng sẵn sàng nhận các số trong điều kiện bình thường.


Thiết bị đầu cuối phải bắt đầu quay số trong vòng 8 s kể từ khi nhận được:


- Tín hiệu mời quay số liên tục; 


- Tín hiệu mời quay số có nhịp, nhịp của nó là một chuỗi được lặp lại 200 ms có tín hiệu tiếp theo 200 ms không có tín hiệu, tiếp theo 600 ms có tín hiệu và tiếp theo 1000 ms không có tín hiệu.


Tín hiệu mời quay số được định nghĩa là một tín hiệu đơn tần, khi đo qua trở kháng chuẩn ZR (trở kháng chuẩn thay vị trí của thiết bị đầu cuối) trong dải tần từ 300 đến 500 Hz, có mức trong khoảng từ -35,7 đến -0,7 dBV.


Kiểm tra: xem A.4.8.1.2.


CHÚ THÍCH: Yêu cầu này chỉ áp dụng với tín hiệu mời quay số đơn tần.


2.7.2. Tín hiệu quay số đa tần DTMF


Yêu cầu thiết bị đầu cuối phải phát các số mà mạng chấp nhận.


2.7.2.1. Các tổ hợp tần số


Các ký tự của tín hiệu quay số đa tần DTMF của thiết bị đầu cuối phải tuân thủ theo Bảng 9. Đối với một số loại thiết bị đầu cuối số lượng các ký tự có thể không đầy đủ như trong Bảng 9, trường hợp này thiết bị đầu cuối chỉ sử dụng các tần số để tổ hợp thành các ký tự đó.  Sai số tần số: ( 1,5%.


Bảng 9 - Tổ hợp tần số của tín hiệu DTMF


		Nhóm thấp, Hz

		Nhóm cao, Hz



		

		1209

		1336

		1477

		1633



		697

		1

		2

		3

		A



		770

		4

		5

		6

		B



		852

		7

		8

		9

		C



		941

		*

		0

		#

		D





Kiểm tra: xem A.4.8.2.1.


2.7.2.2. Mức của tín hiệu quay số đa tần DTMF


a) Mức tuyệt đối


Mức của bất kỳ âm (tone) nào khi thiết bị đầu cuối được kết cuối với trở kháng chuẩn ZR:


- Trong nhóm tần số cao DTMF là -9,0 dBV +2,0/-2,5 dB;


- Trong nhóm tần số thấp DTMF là -11,0 dBV +2,5/-2,0 dB.


Kiểm tra: xem A.4.8.2.2.


b) Chênh lệch mức


Khi phát tổ hợp tần số DTMF, mức của âm trong nhóm tần số cao phải cao hơn mức của âm trong nhóm tần số thấp từ 1 đến 4 dB.


Kiểm tra: xem A.4.8.2.2.


c) Các thành phần tần số không mong muốn


Khi phát bất kỳ tổ hợp DTMF nào trong quá trình thiết lập cuộc gọi, tổng mức phát của tất cả các thành phần tần số không mong muốn trong dải tần từ 250 đến 4300 Hz phải  nhỏ hơn mức phát của nhóm tần số thấp ít nhất là 20 dB.


Kiểm tra: xem A.4.8.2.3


d) Khoảng thời gian phát âm

Thiết bị đầu cuối phải phát các âm DTMF trong khoảng thời gian tối thiểu để đầu thu phía tổng đài có thể nhận ra các số đã gửi.


Khoảng thời gian phát một âm DTMF bất kỳ của thiết bị đầu cuối không được nhỏ hơn 65 ms. Khoảng thời gian này được tính từ khi âm đạt được 90% cho đến khi giảm xuống 90% giá trị ổn định của nó.


Kiểm tra: xem A.4.8.2.4.


CHÚ THÍCH: khi thiết bị đầu cuối sử dụng dịch vụ SCWID và ADSI thì thời gian phát âm không vượt quá 90 ms.


e) Thời gian nghỉ giữa các âm liên tiếp


Thiết bị đầu cuối phải cung cấp khoảng thời gian tối thiểu "tắt âm" giữa các số DTMF để bộ thu và tổng đài có thể xác định được điểm kết thúc từ điểm bắt đầu của âm tiếp theo. 


Khoảng thời gian nghỉ giữa các âm DTMF của thiết bị đầu cuối không được nhỏ hơn 65 ms. Khoảng thời gian này được tính từ khi âm giảm xuống 10% cho đến khi tăng đến 10% giá trị ổn định của nó.


Kiểm tra: xem A.4.8.2.5.


2.7.3. Chỉ tiêu của tín hiệu xung quay số


Thiết bị đầu cuối phải phát các xung quay số.


Các chỉ tiêu của xung phải thỏa mãn các điều kiện trong Bảng 10.


2.7.4. Tự động thiết lập lại cuộc gọi


Để bảo vệ mạng PSTN khỏi bị hư hại, cần giới hạn khả năng lặp lại cuộc gọi tự động từ thiết bị đầu cuối.


Thiết bị đầu cuối không tự động lặp lại quá trình thiết lập cuộc gọi nhỏ hơn 
5 s sau khi quá trình thiết lập cuộc gọi trước đó kết thúc. Quá trình thiết lập cuộc gọi trước được coi là kết thúc khi thiết bị đầu cuối quay trở lại trạng thái chờ. Trong cùng một chuỗi lặp lại quá trình thiết lập cuộc gọi, số lần lặp lại quá trình thiết lập cuộc gọi không được quá 15 lần.


Kiểm tra: xem A.4.8.4.

Kiểm tra: xem A.4.8.3.

Bảng 10 - Chỉ tiêu của tín hiệu xung quay số


		STT

		Tên các chỉ tiêu xung tín hiệu địa chỉ

		Chỉ tiêu



		

		

		Giá trị nhỏ nhất

		Giá trị lớn nhất



		1

		Khoảng thời gian giữa các xung, ms

		53

		80



		2

		Độ rộng xung, ms

		33

		---



		3

		Tốc độ xung cho phép, xung/s

		9

		11



		4

		Tỉ lệ cho phép giữa độ rỗng và chu kỳ xung, %

		58

		72



		5

		Khoảng cách giữa hai loạt xung, s

		0,5

		3





2.8. Yêu cầu kỹ thuật tại giao diện kết nối mạng của thiết bị đầu cuối khi chuyển từ trạng thái làm việc sang trạng thái chờ


Thiết bị đầu cuối phải giải phóng đường truyền một cách chính xác.


Khi thiết bị đầu cuối được nối tới nguồn nuôi 50 VDC nối tiếp với điện trở 2050 ( và bắt đầu chuyển từ trạng thái làm việc sang trạng thái chờ để giải phóng cuộc gọi, dòng qua thiết bị đầu cuối phải:


- Giảm xuống một giá trị nhỏ hơn 0,5 mA trong khoảng thời gian không chậm hơn 200 ms sau thời điểm giải phóng cuộc gọi chuẩn; và


- Trong trường hợp giải phóng tự động, và tiếp theo là tự động chiếm đường để thiết lập cuộc gọi mới, dòng vẫn phải nhỏ hơn 0,5 mA trong một khoảng thời gian tối thiểu là thêm 1,5 s tiếp theo. Trong trường hợp này cho phép các xung dòng vượt quá 0,5 mA, nhưng khi tổ hợp các khoảng thời gian xung lại không vượt quá 20 ms.


Kiểm tra: xem A.4.9.


3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


3.1. Các thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại công cộng qua giao diện tương tự được quy định tại Danh mục thiết bị phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành phải tuân thủ Quy chuẩn này.


3.2. Yêu cầu đánh giá phù hợp của thiết bị đầu cuối với Quy chuẩn này được quy định cụ thể trong bảng sau:


		STT

		Mục tham  chiếu

		Nội dung

		Quy định

		Quy chuẩn



		1

		2.1.

		Giao diện vật lý của TE kết nối với mạng PSTN

		M

		



		2

		2.2.

		Cực tính

		M

		Cả hai chiều



		3

		2.3.1.

		Điện trở một chiều

		M

		Theo Bảng 1



		4

		2.3.2.1.

		Trở kháng

		M

		( 4 k(



		5

		2.3.2.2.

		Đáp ứng tức thời

		M

		( 25 mA sau 1 ms


( 10 mA sau 6 ms



		6

		2.3.2.3.

		Dòng một chiều

		M

		( 0,6 mA



		7

		2.3.3.

		Mất cân bằng trở kháng so với đất

		C.2

		Theo Bảng 2 và


Hình 2



		8

		2.3.4.

		Điện trở so với đất

		C.2

		( 10 M(



		9

		2.4.

		Độ nhạy bộ nhận tín hiệu chuông

		C.4

		Đáp ứng với trường hợp xấu nhất 



		10

		2.5.1.

		Khả năng chấp nhận các quãng ngắt dòng khi thực hiện 1 cuộc gọi

		C.5

		( 7 ms



		11

		2.5.2.

		Các đặc tính của dòng điện qua thiết bị đầu cuối.

		C.3

		Theo Bảng 3-5 và


Hình 3-4



		12

		2.6.1.

		Các đặc tính DC

		C.3

		Theo Bảng 5 và


Hình 5



		13

		2.6.2.

		Trở kháng

		C.3

		( ( 8 dB 


(300 Hz ( f ( 4000 Hz)


( ( 6 dB


(200 Hz ( f ( 300 Hz)



		14

		2.6.3.1.

		Mức công suất phát tức thời

		C.3

		( 1,74 V



		15

		2.6.3.2.

		Mức công suất phát trung bình      

		C.3

		( -9 dBm



		16

		2.6.3.3.

		Mức công suất phát

		C.3

		Theo Bảng 6 và


Hình 6



		17

		2.6.3.4.

		Mức công suất phát trên 4 kHz

		C.3

		Theo Bảng 7 và


Hình 7



		18

		2.6.4.1.

		Mức suy hao chuyển đổi dọc

		C.2; C.3; C.9

		Theo Bảng 8 và


Hình 8



		19

		2.6.4.2.

		Mức mất cân bằng tín hiệu lối ra

		C.2; C.3 và C.10

		Theo Bảng 8 và


Hình 8



		20

		2.6.5.

		Điện trở so với đất

		C.2 và (C.4/C.5)

		( 1 M(



		21

		2.7.1.1.

		Quay số tự động  không có chức năng phát hiện tín hiệu mời quay số

		C.7

		2,7 s (  t ( 8 s



		22

		2.7.1.2.

		Quay số tự động có chức năng phát hiện tín hiệu mời quay số

		C.8

		t ( 8 s



		23

		2.7.2.1.

		Tổ hợp tần số

		C.6

		Theo Bảng 9



		24

		2.7.2.2 (a)

		Các mức phát tuyệt đối

		C.6

		- 9 dBV +2,0/-2,5 dB   (với nhóm tần số cao);


- 11 dBV +2,5/-2,0 dB   (với nhóm tần số thấp).



		25

		2.7.2.2 (b)

		Chênh lệch mức

		C.6

		Từ 1 đến 4 dB



		26

		2.7.2.2 (c)

		Các thành phần tần số không mong muốn

		C.6

		Nhỏ hơn mức phát của nhóm tần số thấp 20 dB



		27

		2.7.2.2 (d)

		Khoảng thời gian phát âm

		C.6 và C.12

		( 65 ms



		28

		2.7.2.2 (e)

		Khoảng nghỉ giữa các âm DTMF

		C.6 và C.13

		( 65 ms



		29

		2.7.3.

		Tín hiệu xung quay số

		C.14

		Bảng 10



		30

		2.7.4.

		Tự động thiết lập lại cuộc gọi 

		C.11

		( 15 lần



		31

		2.8.

		Chuyển đổi từ trạng thái làm việc sang trạng thái chờ.

		C.3

		Dòng giảm xuống 
 ( 0,5 mA.





Bảng trên quy định các yêu cầu kỹ thuật cần được đánh giá phù hợp, tuỳ theo tính năng của thiết bị đầu cuối.


Trong bảng:


+ “M” nghĩa là "bắt buộc tuân thủ", 


+ “C.x” nghĩa là "bắt buộc tuân thủ nếu đáp ứng điều kiện C.x”


Ý nghĩa của điều kiện “C.x” như sau:


		Điều kiện

		Ý nghĩa



		C.1

		TE do một thiết bị ngoài điều khiển để thiết lập và/ hoặc nhận một cuộc gọi



		C.2

		TE có điểm tiếp đất



		C.3

		TE có trong trạng thái làm việc



		C.4

		TE có khả năng trả lời cuộc gọi



		C.5

		TE có khả năng thiết lập cuộc gọi



		C.6

		TE có khả năng quay số đa tần



		C.7

		TE có khả năng quay số tự động nhưng không có chức năng phát hiện tín hiệu mời quay số



		C.8

		TE có khả năng quay số tự động và có chức năng phát hiện tín hiệu mời quay số



		C.9

		TE có thể sử dụng trong chế độ thu



		C.10

		TE có thể sử dụng trong chế độ phát



		C.11

		TE có khả năng tự thiết lập các cuộc gọi lặp tự động



		C.12

		TE có thể sử dụng trong thời gian báo hiệu tự điều khiển



		C.13

		TE có thể sử dụng trong thời gian dừng báo hiệu tự điều khiển



		C.14

		TE có khả năng quay số xung





4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại công cộng qua giao diện tương tự phù hợp với Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành. 


5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông phù hợp với Quy chuẩn này.

5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-188:2000 “Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại công cộng qua giao diện tương tự - Yêu cầu kỹ thuật chung”. 


5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

PHỤ LỤC A


(Quy định)


Phương pháp đo


A.1. Các quy định chung


- Phụ lục này mô tả các nguyên tắc đo kiểm tra và đánh giá sự tuân thủ của TE đối với các yêu cầu của Quy chuẩn.


- Để đánh giá sự tuân thủ của TE với Quy chuẩn, TE có thể cần được kết cuối hoặc kích thích từ bên ngoài nhưng chúng không được làm ảnh hưởng đến kết quả của phép đo.


- Các cấu hình đo được đưa ra ở đây không quy định cho 1 thiết bị đo 
cụ thể nào.


- Các thông số đo là các thông số lý tưởng.


- Thiết bị đo phải là 1 thiết bị (hay 1 nhóm thiết bị) có khả năng tạo ra tín hiệu kích thích và cung cấp các điều kiện đo tuân theo Phụ lục này đồng thời có khả năng giám sát tín hiệu thu được từ giao diện.


A.1.1. Kết nối thiết bị đo


Các phép đo được áp dụng tại điểm kết nối đầu cuối (xem Bảng A.1)


Bảng A.1


		Số thứ tự chân tiếp xúc

		Điểm kết nối với thiết bị đo



		1

		Không kết nối



		2

		Không kết nối



		3/4

		TCP



		5

		Không kết nối



		6

		Không kết nối





A.1.2. Môi trường đo kiểm


Tất cả các phép đo phải được thực hiện trong các điều kiện:


- Nhiệt độ xung quanh từ + 15 (C đến + 35 (C;


- Độ ẩm tương đối từ 5 % đến 85 %;


- Áp suất không khí từ 86 kPa đến 106 kPa.


Đối với TE không được thiết kế để hoạt động trong môi trường như trên thì các phép đo sẽ được thực hiện trong môi trường mà nhà cung cấp thiết bị quy định.


Đối với TE được cấp nguồn trực tiếp từ nguồn điện lưới thì tất cả các phép đo phải được thực hiện với điện áp của TE nằm trong phạm vi là ( 5% điện áp danh định của TE. Nếu thiết bị được cấp nguồn bằng các cách khác (pin, ắcquy, nguồn AC ổn định) thì tất cả các phép đo phải được thực hiện với điện áp nằm trong phạm vi do nhà cung cấp quy định. Nếu nguồn là xoay chiều thì tần số phải nằm trong phạm vi là ( 4 % tần số danh định.


A.1.3. Trạng thái được cấp nguồn


Trong các điều kiện hoạt động bình thường do nhà cung cấp quy định, các phép đo phải được thực hiện với TE được cấp nguồn.


A.1.4. Các phép đo so với đất


Khi tiến hành các phép đo so với đất cần phải:


- Tiếp đất cho TE;


- Tiếp đất cho các điểm tiếp đất của bộ kết nối.


A.1.5. Các phương pháp đo kiểm tương đương


Các phòng thí nghiệm có thể sử dụng các phương pháp đo kiểm khác miễn là chúng tương đương về điện với các phương pháp trong Phụ lục này.


A.1.6. Các thiết bị phụ trợ


Nhà cung cấp thiết bị cần phải cung cấp các thiết bị để hỗ trợ các phép đo:


a) 1 thiết bị để duy trì trạng thái làm việc mà không cần phải phát tín hiệu;


b) 1 thiết bị phát tất cả các loại tín hiệu mà TE có thể phát khi nó không thu được bất kỳ tín hiệu nào.


Tuy vậy nếu sử dụng các phương pháp tương đương thì các thiết bị hỗ trợ này cũng có thể được sử dụng.


A.2. Đo trở kháng


A.2.1. Trở kháng chuẩn


Trở kháng chuẩn ZR: ZR là 1 trở kháng phức, bao gồm 1 điện trở 270 ( mắc nối tiếp với 1 điện trở 750 ( song song 1 điện dung 150 nF như Hình A.1.


[image: image9.wmf]270 


W


750 


W


150 nF




Hình A.1 - Trở kháng chuẩn

A.2.2. Kết cuối đường dây không thành phần phản kháng


Tất cả các điện trở sử dụng cho phép đo trong Phụ lục này về danh định không có thành phần kháng. Mọi điện trở hoặc nhóm điện trở phải có trở kháng tại bất kỳ tần số nào trong dải đo không được lớn hơn 0,5 % giá trị trở kháng danh định.


A.3. Cầu đo


Cầu đo là cấu hình của thiết bị đo được sử dụng để: 


- Áp đặt các điều kiện điện tuân theo các điều kiện của phép đo cho hai đầu dây của TE;


- Ghép nối thiết bị đo phù hợp với hai đầu dây của TE.


Cầu đo lý tưởng là cầu đo đảm bảo:


- Kết cuối tín hiệu xoay chiều và nguồn 1 chiều của TE giống như được xác định trong phép đo;


- Tất cả các phép đo phải được chuẩn theo hai đầu dây của TE (ví dụ như cầu đo không được gây suy hao hay trễ giữa hai đầu dây của TE và thiết bị đo).

A.4. Các phương pháp đo


Một phép đo có thể liên quan đến một hay nhiều yêu cầu. Phạm vi của mỗi phép đo được xác định trong mục "mục đích".

A.4.1. Yêu cầu chung


Phép đo được giám sát trực tiếp.

A.4.2. Các đặc điểm kết nối vật lý với PSTN


Phép đo được giám sát trực tiếp.

A.4.3.
Các yêu cầu trong mọi điều kiện


Khi phép đo được áp dụng đối với cả 2 cực tính cấp nguồn thì nó được chỉ rõ trong mục liên quan.


A.4.4.
Các yêu cầu chung trong trạng thái chờ


A.4.4.1. Điện trở 1 chiều


a) Yêu cầu: xem 2.3.1.


b) Mục đích: để kiểm tra điện trở 1 chiều tối thiểu của TE khi được đo tại 25/50/100 VDC trong trạng thái chờ.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái chờ.

- Trạng thái kiểm tra:  trạng thái chờ.

- Cấu hình đo:


[image: image10.wmf]A


V


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


I


U




Hình A.2


- Các điểm đo: U = 25/50/100 VDC


d) Tiến hành đo: đặt điện áp đo U giữa hai đầu dây của TE trong thời gian ít nhất là 30 s trước khi đo dòng IDC. Phép đo được thực hiện 2 lần ứng với 2 chiều cực tính cấp nguồn.

e) Đánh giá: khi được đo với U, dòng điện I phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị Imax trong Bảng A.2. 


Bảng A.2


		U, VDC

		Imax , (A



		25

		25



		50

		50



		100

		100





A.4.4.2. Các đặc tính của TE đối với các tín hiệu chuông


A.4.4.2.1. Trở kháng


a) Yêu cầu: xem 2.3.2.1.


b) Mục đích: để kiểm tra trở kháng của TE trong trạng thái chờ khi được cấp tín hiệu chuông nằm trong dải quy định.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái chờ và tắt mọi chức năng trả lời tự động.


- Trạng thái kiểm tra: trạng thái chờ.

- Cấu hình đo:


[image: image11.wmf]A


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


I


TE


V


U


TE


~


2050 


W


50 VDC




Hình A.3


Nguồn DC:
 50 VDC.


Nguồn AC:
 nguồn hình sin U0 , tần số 25 Hz, UTE = 30 Vrms.


- Các điểm đo: điện áp UTE và dòng điện ITE ở tần số 25 Hz.


d) Tiến hành đo: cấp liên tục tín hiệu chuông tới TE. Điều chỉnh điện áp nguồn (U0) để đặt điện áp trên TE (UTE) là 30 Vrms. Tuy vậy, nếu UTE nhỏ hơn 30 Vrms khi điện áp nguồn là 90 Vrms thì điện áp nguồn không được tăng thêm.


e) Xử lý: trở kháng của TE khi được cấp tín hiệu chuông được tính theo công thức sau: (ZRi(= UTE / ITE .

f) Đánh giá: khi đặt điện áp 30 Vrms trên hai đầu TE ứng với điện áp nguồn nhỏ hơn hoặc bằng 90 Vrms và (ZR( lớn hơn hoặc bằng 4 k( thì đánh giá là đạt.


g) Hướng dẫn: Nên sử dụng các thiết bị có khả năng hiện thị giá trị rms bởi vì điện áp và dòng điện trên TE có thể không là hình sin.


A.4.4.2.2. Đáp ứng xung


a) Yêu cầu: xem 2.3.2.2.


b) Mục đích: để kiểm tra các đặc tính 1 chiều của TE trong trạng thái chờ.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái chờ và ngắn mạch hai đầu của TE.


- Trạng thái kiểm tra: trạng thái chờ.

- Cấu hình đo:


[image: image12.wmf]A


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


I


200 


W


60 VDC


S




Hình A.4


Nguồn DC:
 60 VDC.

- Các điểm đo: đo dòng điện tại thời điểm 1 ms và tại thời điểm 6 ms sau khi Kết nối nguồn.

d) Tiến hành đo: kết nối nguồn với TE bằng cách đóng công tắc S và giám sát
dòng điện.

e) Đánh giá: nếu dòng điện nhỏ hơn hoặc bằng 25 mA tại thời điểm 1 ms và nhỏ hơn hoặc bằng 10 mA tại thời điểm 6 ms sau khi kết nối thì đánh giá là đạt.


A.4.4.2.3. Dòng điện 1 chiều


a) Yêu cầu: xem 2.3.2.3


b) Mục đích: để kiểm tra thành phần 1 chiều của dòng điện cấp chuông.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái chờ và tắt mọi chức năng trả lời tự động. 


- Trạng thái kiểm tra: trạng thái chờ.

- Cấu hình đo:


[image: image13.wmf]A


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


I


DC


850 


W


~


60 VDC


U


0




Hình A.5


Nguồn DC:
60 VDC.


Nguồn AC:
nguồn hình sin U0 = 90 Vrms, 25 Hz.


d) Tiến hành đo: cấp liên tục tín hiệu chuông tới TE. Sau 400 ms đo dòng điện IDC ứng với 1 hoặc nhiều chu kỳ chẵn của điện áp DC. Phép đo được thực hiện 2 lần ứng với 2 chiều cực tính cấp nguồn.


e) Đánh giá: nếu biên độ dòng điện IDC nhỏ hơn hoặc bằng 0,6 thì đánh giá là đạt.


f) Hướng dẫn: tốc độ lấy mẫu nên chọn sao cho số mẫu trong một chu kỳ là một số nguyên.


A.4.4.3. Mất cân bằng trở kháng so với đất


a) Yêu cầu: xem 2.3.3.

b) Mục đích: để kiểm tra sự mất cân bằng trở kháng so với đất được thể hiện bằng giá trị suy hao chuyển đổi dọc.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái chờ.


- Trạng thái kiểm tra: trạng thái chờ.

- Cấu hình đo: Hình A.6.

Nguồn DC: 50 VDC, điện trở nguồn 230 (. Phép đo được thực hiện 2 lần ứng với 2 chiều cực tính cấp nguồn.


- Các điểm đo: các điện trở R phải là 300 ( U0 phải là 1 tín hiệu hình sin với điện áp không đổi bằng 0,775 Vrms trong suốt dải tần quy định (50 đến 3400 Hz). Việc đo điện áp Ut được thực hiện bằng 1 thiết bị đo điện áp chọn tần.


[image: image14.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


~


U


0


CÇu ®o


V


V


U


t


R


R


§iÓm


tiÕp ®Êt




Hình A.6

d) Tiến hành đo: đo điện áp Ut trong dải tần quy định.

e) Xử lý: sử dụng giá trị Ut đo được để tính giá trị suy hao chuyển đổi dọc theo công thức sau:            LCL = 20 log (U0/Ut(, dB.

f) Đánh giá: nếu giá trị LCL lớn hơn hoặc bằng các giá trị giới hạn quy định trong Bảng 2 và Hình 2 thì đánh giá là đạt.


g) Hướng dẫn: trở kháng lối ra của phần phát nên nhỏ hơn 500 (, trở kháng lối vào của thiết bị đo điện áp nên lớn hơn 100 k(.


A.4.4.4. Trở kháng so với đất


a) Yêu cầu: xem 2.3.4.


b) Mục đích: để kiểm tra trở kháng của TE trong trạng thái chờ.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái chờ.


- Trạng thái kiểm tra: trạng thái chờ.

- Cấu hình đo:


[image: image15.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


CÇu ®o


A


V


U


§iÓm


tiÕp ®Êt


I



Hình A.7


Nguồn DC:
 50 VDC, điện trở nguồn 230 (. 


- Các điểm đo: U = 100 VDC.

d) Tiến hành đo: đặt điện áp đo U giữa 1 trong 2 đầu dây và điểm tiếp đất trong thời gian tối thiểu là 30 s trước khi đo dòng điện I. Phép đo được thực hiện 2 lần ứng với 2 chiều cực tính cấp nguồn.


e) Xử lý: tính giá trị điện trở so với đất R = U/I.


f) Đánh giá: nếu giá trị R lớn hơn hoặc bằng 10 M( thì đánh giá là đạt.


A.4.5. Độ nhạy bộ tách tín hiệu chuông


a) Yêu cầu: xem 2.4.


b) Mục đích: để xác định khả năng đáp ứng của TE đối với các tín hiệu chuông.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái chờ và bật mọi chức năng trả lời.


- Trạng thái kiểm tra: trạng thái chờ.


- Cấu hình đo:


[image: image16.wmf]V


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


U


TE


850 


W


~


50 VDC




Hình A.8


Nguồn DC:
 50 VDC.


- Các điểm đo: tín hiệu chuông phải là nguồn hình sin 25 Hz với nhịp 0,67(1,5 s có và 3(5 s tắt, UTE = 30 Vrms.


d) Tiến hành đo: mỗi lần cấp 1 tín hiệu chuông tới TE và xác định khả năng đáp ứng của TE.


e) Đánh giá:
nếu TE có thể tách tất cả các tín hiệu chuông thì đánh giá là đạt.


A.4.6. Chuyển đổi từ trạng thái chờ sang trạng thái làm việc


A.4.6.1. Khả năng chấp nhận các quãng ngắt dòng khi thực hiện 1 cuộc gọi


a) Yêu cầu: xem 2.5.1.


b) Mục đích: để kiểm tra các đặc tính DC của TE trong thời gian chuyển đổi từ trạng thái chờ sang làm việc.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái chờ.


- Trạng thái kiểm tra: trong thời gian chuyển đổi từ trạng thái chờ sang trạng thái làm việc.


- Cấu hình đo:


[image: image17.wmf]A


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


         


S


I


850 


W


50 VDC




Hình A.9


Nguồn DC: 50 VDC.


- Các điểm đo: như trong cấu hình đo. 


d) Tiến hành đo: giám sát dòng điện trên dường dây kết cuối của TE. Đưa TE chuyển đổi từ trạng thái chờ sang làm việc. Khi dòng điện nguồn tăng và duy trì ở giá trị lớn hơn 12,8 mA ứng với:


- Phép đo 1: 30 ms;

- Phép đo 2: 500 ms; 


thì ngắt dòng điện với chu kỳ là 400 ms. Liên tục giám sát dòng điện với chu kỳ là 100 ms sau khi khôi phục.


e) Xử lý: nếu dòng điện giảm dưới 12,8 mA trong nhiều chu kỳ thì lấy tổng tất cả các chu kỳ để thu được tổng thời gian và so sánh với giá trị giới hạn.


f) Đánh giá: nếu dòng điện tăng đến giá trị lớn hơn 12,8 mA trong thời gian 20 ms của thời gian khôi phục và trong thời gian từ 20 ms đến 100 ms sau khi khôi phục mà dòng điện không giảm dưới 12,8 mA trong thời gian lớn hơn 7 ms thì đánh giá là đạt.


A.4.6.2. Các đặc tính của dòng điện qua thiết bị đầu cuối


a) Yêu cầu: xem 2.5.2.


b) Mục đích: kiểm tra đặc tính dòng điện/thời gian của TE trong thời gian chuyển đổi từ trạng thái chờ sang làm việc.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái chờ trong thời gian lớn hơn 1 phút.


- Trạng thái kiểm tra: đưa TE chuyển sang trạng thái làm việc.


- Cấu hình đo:


[image: image18.wmf]A


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


I


   R1


50 VDC




Hình A.10


Nguồn DC: 50 VDC, điện trở nguồn là Rf có các giá trị: 150/36/24/8 k(, 
3200 và 230 (.

- Các điểm đo: tại các giá trị điện trở trên.

d) Tiến hành đo: trước khi tiến hành đo giữ TE ở trạng thái chờ trong thời gian 
1 phút. Sau đó chọn 1 giá trị điện trở Rf và đưa TE chuyển sang trạng thái làm việc.


- Phép đo 1: đối với Rf = 150/36/24/8 k(, giám sát I trong thời gian từ t0 đến t2 như chỉ ra trong Bảng 3 và Hình 3.


- Phép đo 2: đối với Rf = 3200/230 (, giám sát I trong thời gian từ t0 đến t3 như chỉ ra trong Bảng 4 và Hình 4.


e) Xử lý: ứng với mỗi điện trở, tính tổng các chu kỳ chuyển tiếp có dòng I nhỏ hơn giá trị giới hạn trong Hình 3 và 4 tương ứng.


f) Đánh giá: đối với phép đo 1, nếu TE tuân theo các giá trị giới hạn trong Bảng 3 và Hình 3, ngoại trừ các chuyển tiếp có tổng thời gian nhỏ hơn 7 ms và đối với phép đo 2, nếu TE tuân theo các giá trị giới hạn trong Bảng 4 và Hình 4, ngoại trừ các chu kỳ chuyển tiếp có tổng thời gian nhỏ hơn 7 ms thì đánh giá là đạt.


A.4.7. Các yêu cầu chung khi TE trong trạng thái làm việc


A.4.7.1. Các đặc tính DC


a) Yêu cầu: xem 2.6.1.


b) Mục đích: để kiểm tra các đặc tính DC của TE.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái chờ.


- Trạng thái kiểm tra: trạng thái làm việc.


- Cấu hình đo: Hình A.11.

Nguồn DC: 50 VDC, điện trở nguồn có các giá trị: 230, 850, 2050 và 
3200 (. Ứng với mỗi điện trở có 2 lần đo với 2 chiều cực tính cấp nguồn.


[image: image19.wmf]A


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


 I


 U


   R1


50 VDC


V




Hình A.11


d) Tiến hành đo: chọn giá trị điện trở và đưa TE chuyển sang trạng thái làm việc sau khi TE đã được giữ ít nhất 1 phút trong trạng thái chờ. Khi thiết bị kết cuối nằm trong trạng thái làm việc trong thời gian ít nhất là 1,2 s, thì đo dòng điện TE và điện áp DC của TE ứng với mỗi điện trở. Dành đủ thời gian, tối đa là 3 s, để giá trị đo được ổn định.


e) Đánh giá: nếu các đặc tính dòng điện/điện áp DC nằm trong phạm vi của các giá trị giới hạn cho trong Bảng 5 và Hình 5 thì đánh giá là đạt.


f) Hướng dẫn: dành đủ thời gian đảm bảo độ ổn định của kết quả đo. Tuy vậy, nếu độ ổn định không đạt được sau thời gian tối đa là 3 s. Trong trường hợp sau này, việc tăng độ chính xác của phép đo có thể đạt được bằng cách lấy trung bình các kết quả đọc được trong thời gian đo.


A.4.7.2. Trở kháng


a) Yêu cầu: xem 2.6.2.


b) Mục đích: kiểm tra suy hao phản xạ của trở kháng lối vào (Zi) của TE so với trở kháng chuẩn ZR.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc. 


- Trạng thái kiểm tra: trạng thái làm việc.

- Cấu hình đo:


[image: image20.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


CÇu ®o


ThiÕt bÞ


®o


Z


R




Hình A.12


Nguồn DC: 50 VDC, điện trở nguồn có các giá trị: 230, 850, 2050 và 
3200 (. Ứng với mỗi điện trở có 2 lần đo với 2 chiều cực tính cấp nguồn.


Kết cuối AC của TE: ZR.


- Các điểm đo: tín hiệu đo là tín hiệu hình sin có điện áp ổn định có mức được đặt trước để tại các đầu dây của TE có mức là -10 dBV. fmin = 200 Hz, 
fmax = 4000 Hz.


d) Tiến hành đo: Khi TE ở trạng thái làm việc sau thời gian ít nhất là 1,2 s, đo giá trị modul và pha của điện áp và dòng điện tại tần số đo. Tính trở kháng phức của TE (Zi).

e) Xử lý: tính suy hao phản xạ ( = 20 log ((ZR+Zi)/(ZR- Zi)(, trong đó ZR là trở kháng chuẩn, Zi là trở kháng của TE.


f) Đánh giá: Trở kháng đo được của thiết bị đầu cuối phải đáp ứng các yêu cầu sau:


- Tại tần số 300 Hz < f ( 4000 Hz, suy hao phản xạ ( ( 8 dB;


- Tại tần số 200 Hz ( f ( 300 Hz, suy hao phản xạ ( ( 6 dB;


- Các thành phần điện kháng không được lớn hơn 500 (.


A.4.7.3. Các giới hạn mức phát


A.4.7.3.1. Mức phát tức thời


a) Yêu cầu: xem 2.6.3.1.


b) Mục đích: kiểm tra điện áp đỉnh của TE. 


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc. 


- Trạng thái kiểm tra: TE ở trạng thái làm việc và phát tín hiệu mẫu. 


- Cấu hình đo: 


[image: image21.wmf]ThiÕt


bÞ


®Çu


cuèi


CÇu ®o


ThiÕt bÞ ®o


Z


L


V


f


R


f


I


f




Hình A.13


Điều kiện đo:
Vf = 50 VDC; Rf(min) = 400 (; If = 25(100 mA; tiến hành 2 lần đo với 2 chiều cực tính cấp nguồn.


Kết cuối AC của TE:
ZL = 600 (.



- Các điểm đo: TE phát đi các tín hiệu:


+ Các tín hiệu mẫu.

+ Các tín hiệu DTMF.

d) Tiến hành đo: TE phải ở trạng thái làm việc và phát các tín hiệu mẫu. Điện áp đỉnh tại 2 đầu dây của TE cần được xác định.


e) Đánh giá: nếu điện áp đỉnh không lớn hơn 1,74 V  thì đánh giá là đạt.


A.4.7.3.2. Mức công suất phát trung bình


a) Yêu cầu: xem 2.6.3.2.


b) Mục đích: kiểm tra mức công suất phát trung bình trong dải tần từ 200 đến
3800 Hz. 


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc.


- Trạng thái kiểm tra: TE ở trạng thái làm việc và phát liên tục tín hiệu mẫu.


- Cấu hình đo:


[image: image22.wmf]ThiÕt


bÞ


®Çu


cuèi


CÇu ®o


ThiÕt bÞ ®o


Z


L


V


f


R


f


I


f




Hình A.14


Điều kiện đo:
Vf = 50 VDC; Rf(min) = 400 (; If = 25(100 mA; tiến hành 2 lần đo với 2 chiều cực tính cấp nguồn.


Kết cuối AC của TE:
ZL = 600 (.



- Các điểm đo: tại các điểm TE phát đi các tín hiệu mẫu.


d) Tiến hành đo: TE phải ở trạng thái làm việc và phát liên tục các tín hiệu mẫu. Xác định mức phát trung bình trong dải tần từ 200 đến 3800 Hz tại 2 đầu dây của TE.


e) Đánh giá: nếu mức trung bình nhỏ hơn hoặc bằng -9 dBm thì đánh giá là đạt.


A.4.7.3.3. Mức công suất phát


a) Yêu cầu: xem 2.6.3.3.


b) Mục đích: kiểm tra mức phát của TE. 


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc. 


- Trạng thái kiểm tra: TE ở trạng thái làm việc và phát liên tục tín hiệu mẫu. 


- Cấu hình đo:


[image: image23.wmf]ThiÕt


bÞ


®Çu


cuèi


CÇu ®o


ThiÕt bÞ ®o


Z


L


V


f


R


f


I


f




Hình A.15


Điều kiện đo:
Vf = 50 VDC; Rf(min) = 400 (; If = 25(100 mA; tiến hành 2 lần đo với 2 chiều cực tính cấp nguồn.


Kết cuối AC của TE: ZL = 600 (.



- Các điểm đo: TE phát đi các tín hiệu mẫu.


d) Tiến hành đo: Mức phát trên ZL cần được xác định và dựa vào đó để đánh giá mức phát trong độ rộng băng tần 10 Hz trong dải từ 30 đến 4000 Hz. Đối với các thiết bị dữ liệu như modem, mức phát chỉ được đo trong thời gian truyền dữ liệu.


e) Đánh giá: nếu mức phát phù hợp với Bảng 6 và Hình 6 thì đánh giá là đạt.


A.4.7.3.4. Mức công suất phát tại các tần số lớn hơn 4 kHz


a) Yêu cầu: xem 2.6.3.4.


b) Mục đích: kiểm tra mức phát TE trong trạng thái làm việc. 


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc.


- Trạng thái kiểm tra: TE ở trạng thái làm việc và phát liên tục các tín hiệu DTMF.

- Cấu hình đo:


[image: image24.wmf]ThiÕt


bÞ


®Çu


cuèi


CÇu ®o


ThiÕt bÞ ®o


Z


L


V


f


R


f


I


f




Hình A.16


Điều kiện đo:
Vf = 50 VDC; Rf(min) = 400 (; If = 25(100 mA; tiến hành 2 lần đo với 2 chiều cực tính cấp nguồn.


Kết cuối AC của TE: ZL = 600 (.



- Các điểm đo: TE phát các tín hiệu đường dây của nó.

d) Tiến hành đo: TE phải ở trạng thái làm việc và phát liên tục các tín hiệu DTMF. Đo mức phát tại 2 đầu dây của TE.


e) Đánh giá: nếu mức phát tuân theo các giá trị trong Bảng 7 và Hình 7 thì đánh giá
là đạt.

A.4.7.4. Mất cân bằng trở kháng so với đất


A.4.7.4.1. Suy hao chuyển đổi dọc


a) Yêu cầu: xem 2.6.4.1


b) Mục đích: kiểm tra sự mất cân bằng so với đất, được thể hiện bằng giá trị suy hao chuyển đổi dọc (LCL) 


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc. 


- Trạng thái kiểm tra: trạng thái làm việc. 


- Cấu hình đo: Hình A.17.


[image: image25.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


~


U


0


CÇu ®o


V


V


U


t


R


R


§iÓm


tiÕp ®Êt




Hình A.17


Nguồn DC: 50 VDC, điện trở nguồn có các giá trị: 230, 850, 2050 và 3200 (. Ứng với mỗi điện trở có 2 lần đo với cực tính mỗi lần ngược nhau.


- Các điểm đo: điện trở R = 300 (, U0 phải là tín hiệu hình sin có điện áp không đổi bằng 0,775 V trong dải tần quy định (từ 50 đến 3800  Hz). Phép đo điện áp Ut được thực hiện bằng một vôn kế chọn tần.


d) Tiến hành đo: đo Ut trong dải tần số quy định ứng với các điều kiện nguồn khác nhau. Đảm bảo thời gian xử lý đủ để giá trị đo được ổn định.


e) Xử lý: sử dụng giá trị đo được để tính LCL theo công thức sau:



 LCL = 20 log (U0/Ut(, dB


f) Đánh giá: nếu LCL lớn hơn giá trị quy định trong Bảng 8 và Hình 8 thì đánh giá
là đạt.


A.4.7.4.2. Cân bằng tín hiệu đầu ra


a) Yêu cầu: xem 2.6.4.2


b) Mục đích: để kiểm tra sự mất cân bằng trở kháng so với đất, được thể hiện bằng giá trị mất cân bằng tín hiệu đầu ra (OSB).

c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc. 


- Trạng thái kiểm tra: trạng thái làm việc. 


- Cấu hình đo:


[image: image26.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


U


0


       150 


W


CÇu ®o


V


V


U


t


R


R


§iÓm


tiÕp ®Êt




Hình A.18


Nguồn DC: 50 VDC, điện trở nguồn có các giá trị: 230, 850, 2050 và 3200 (. Ứng với mỗi điện trở có 2 lần đo với cực tính mỗi lần ngược nhau.


- Các điểm đo: điện trở R = 300 (. Phép đo điện áp Ut và U0 được thực hiện bằng một vôn kế chọn tần.

d) Tiến hành đo: TE ở trạng thái làm việc phát các tín hiệu tuần hoàn lên đường dây.


e) Xử lý: sử dụng giá trị đo được U0 và Ut để tính OSB theo công thức sau:





OSB = 20 log (Ut /U0(, dB


f) Đánh giá: nếu OSB lớn hơn giá trị quy định trong Bảng 8 và Hình 8 thì đánh giá là đạt. Ứng với các tần số mà U0 nhỏ hơn -70 dBV thì không có yêu cầu đối với giá trị OSB.


g) Hướng dẫn: trở kháng lối vào của vôn kế phải lớn hơn 100 k(.


A.4.7.5. Điện trở so với đất


a) Yêu cầu: xem 2.6.5.

b) Mục đích: để kiểm tra điện trở so với đất trong trạng thái làm việc TE.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc. 


- Trạng thái kiểm tra: trạng thái làm việc. 


- Cấu hình đo: như Hình A.19


[image: image27.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


CÇu ®o


A


V


U


§iÓm


tiÕp ®Êt


I




Hình A.19


Nguồn DC: 50 VDC, điện trở nguồn có giá trị: 230 (. 


- Các điểm đo: U = 100 VDC.

d) Tiến hành đo: đặt điện áp đo U giữa một trong 2 đầu dây của TE và một hay nhiều điểm tiếp đất trong thời gian ít nhất là 30 s trước khi đo dòng điện I. Phép đo phải được thực hiện ứng với cả 2 cực tính của điện áp đo và điện áp nguồn.


e) Xử lý: tính điện trở so với đất R = U/I.


f) Đánh giá: nếu R lớn hơn hoặc bằng 1 M( thì đánh giá là đạt.


A.4.8. Thực hiện cuộc gọi


A.4.8.1. Quay số tự động


A.4.8.1.1. Quay số không phát hiện tín hiệu mời quay số


a) Yêu cầu: xem 2.7.1.1.


b) Mục đích: kiểm tra sau khi chiếm đường TE có bắt đầu quay số trong thời gian cho phép không.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái chờ, nếu có chức năng phát hiện tín hiệu mời quay số  thì tắt chức năng này.


- Trạng thái kiểm tra: quay số DTMF tự động. 


- Cấu hình đo:


[image: image28.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


CÇu ®o


ThiÕt bÞ


®o


Z


R




Hình A.20


Nguồn DC: 50 VDC, điện trở nguồn có các giá trị 850 (.


Kết cuối AC của TE:  ZR.


d) Tiến hành đo: đặt TE ở trạng thái làm việc, phát các ký tự báo hiệu trên đường dây. Đo thời gian từ lúc chiếm đường đến lúc bắt đầu phát số thứ nhất.


e) Đánh giá: nếu thời gian trễ bằng hoặc lớn hơn 2,7 s và việc quay số được bắt đầu trong phạm vi 8 s thì đánh giá là đạt.


A.4.8.1.2. Quay số có chức năng phát hiện tín hiệu mời quay số

a) Yêu cầu: xem 2.7.1.2.


b) Mục đích: kiểm tra sau khi chiếm đường TE có bắt đầu quay số trong thời gian cho phép không.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái chờ và bật chức năng phát hiện tín hiệu mời quay số.


- Trạng thái kiểm tra: quay số DTMF tự động.


- Cấu hình đo: Hình A.21.

Nguồn DC:
50 VDC, điện trở nguồn có giá trị 850 (.

Kết cuối AC của TE:
 ZR.


[image: image29.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


CÇu ®o


ThiÕt bÞ


®o


Z


R




Hình A.21


Nguồn DC:
50 VDC, điện trở nguồn có giá trị 850 (.

Kết cuối AC của TE:
 ZR.

- Các điểm đo: tương ứng với các giá trị tần số và điện áp trên trở kháng chuẩn ZR được cho trong Bảng A.3.

Bảng A.3


		Tần số, Hz

		Mức, dBV



		300

		- 0,7



		300

		- 35,7



		500

		- 35,7



		500

		- 0,7





d) Tiến hành đo: đặt TE ở trạng thái làm việc, phát các tín hiệu báo hiệu trên đường dây. Thực hiện 2 phép đo. Trong cả 2 phép đo, tín hiệu mời quay số được kích hoạt 3 s sau khi trạng thái làm việc đã được thiết lập.


- Phép đo thứ 1: phát liên tục tín hiệu mời quay số. Đo thời gian kể từ lúc bắt đầu của xung quay số.


- Phép đo thứ 2: phát một chuỗi liên tục tín hiệu mời quay số có chu kỳ 
200 ms ON, tiếp theo 200 ms OFF, tiếp theo 600 ms ON và 1000 ms OFF. Đo thời gian kể từ lúc bắt đầu của chuỗi tuần hoàn này.


e) Đánh giá:
nếu TE bắt đầu quay số trong vòng 8 s kể từ lúc bắt đầu của âm quay số trong cả 2 phép đo thì đánh giá là đạt.


A.4.8.2. Tín hiệu quay số đa tần DTMF


A.4.8.2.1. Các tín hiệu quay số đa tần DTMF


a) Yêu cầu: xem 2.7.2.1.

b) Mục đích: kiểm tra TE có phát các tín hiệu DTMF như trong Bảng 9 không.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc.


- Trạng thái kiểm tra: quay số DTMF.


- Cấu hình đo:


[image: image30.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


CÇu ®o


ThiÕt bÞ


®o


Z


R




Hình A.22


Nguồn DC: 50 VDC, điện trở nguồn có giá trị 850 (.

Kết cuối AC của TE:
 ZR.


- Các điểm đo: Đánh giá tất cả các ký tự. Sai lệch tần số không được lớn hơn 
( 1,5 %.

d) Tiến hành đo: đặt TE ở trạng thái làm việc, phát các tín hiệu DTMF trên đường dây. Thực hiện phép đo trong chu kỳ âm như quy định trong mục 2.7.2.2d (chu kỳ tối thiểu là 65 ms).

e) Đánh giá: nếu tất cả các tần số đều tuân theo Bảng 9 với sai lệch là (1,5 % thì đánh giá là đạt.


A.4.8.2.2. Các mức báo hiệu


a) Yêu cầu: xem 2.7.2.2a và 2.7.2.2b.


b) Mục đích: kiểm tra TE có phát các tín hiệu DTMF phù hợp không.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc. Đặt chu kỳ của âm là cực đại.


- Trạng thái kiểm tra: quay số DTMF.


- Cấu hình đo:

[image: image31.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


CÇu ®o


ThiÕt bÞ


®o


Z


R




Hình A.23


Nguồn DC: 50 VDC, điện trở nguồn có các giá trị 230 và 3200 (. Mỗi điện trở có 2 lần đo ứng với 2 chiều cực tính cấp nguồn.


Kết cuối AC của TE: ZR.

- Các điểm đo: Đánh giá tất cả các ký tự. 


d) Tiến hành đo: đặt TE ở trạng thái làm việc, phát các tín hiệu DTMF trên đường dây. Thực hiện phép đo trong chu kỳ âm như quy định trong mục 2.7.2.2d (chu kỳ tối thiểu là 65 ms)


e) Đánh giá: nếu âm trong nhóm tần số cao có mức nằm trong khoảng -7,0 dBV và -11,5 dBV và âm trong nhóm tần số thấp có mức nằm trong khoảng - 8,5 dBV và
 -13,0 dBV và nếu chênh lệch giữa 2 mức nằm trong khoảng 1 dB và 4 dB thì đánh giá là đạt.


A.4.8.2.3. Các thành phần tần số không mong muốn


a) Yêu cầu: xem 2.7.2.2c.


b) Mục đích: kiểm tra tổng mức phát của tất cả các tần số không mong muốn trong dải từ 250 đến 4300 Hz.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc. 


- Trạng thái kiểm tra: quay số DTMF.


- Cấu hình đo:


[image: image32.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


CÇu ®o


ThiÕt bÞ


®o


Z


R




Hình A.24


Nguồn DC: 50 VDC, điện trở nguồn có các giá trị 230 và 3200 (. Mỗi điện trở có 2 lần đo ứng với 2 chiều cực tính cấp nguồn.


Kết cuối AC của TE:
ZR.

- Các điểm đo: Khi có đầy đủ các ký tự trong Bảng 9 thì chọn A, 6, 8, *;  khi không có đầy đủ, nếu chỉ có các số thì chọn 3, 5, 7, 0; nếu không thì chọn tất cả các ký tự hiện có. 


d) Tiến hành đo: đặt TE ở trạng thái làm việc, phát các ký tự DTMF trên đường dây. Thực hiện phép đo trong chu kỳ phát âm như quy định trong mục 3.7.2.2d 
(chu kỳ tối thiểu là 65 ms).

e) Xử lý: chia các mức tín hiệu thành 3 phần:


- Từ 250 Hz đến thành phần DTMF nhóm thấp;

- Từ thành phần DTMF nhóm thấp đến thành phần DTMF nhóm cao;

- Từ thành phần DTMF nhóm cao đến 4300 Hz.

Tổng 3 thành phần là tổng mức phát không mong muốn. Các tần số lớn hơn hoặc nhỏ hơn các thành phần DTMF là 50 Hz bị loại ra khỏi giá trị tổng này. Kết quả thu được được so với mức DTMF nhóm thấp.


f) Đánh giá: với các ký tự hiện có nếu tổng mức tín hiệu phát không mong muốn nhỏ hơn mức của thành phần thuộc nhóm tần số thấp ít nhất là 20 dB thì đánh giá 
là đạt.


g) Hướng dẫn: tổng mức phát không mong muốn được tính theo công thức sau:



( = (a2 + b2 + c2)1/2

A.4.8.2.4. Khoảng thời gian phát âm

a) Yêu cầu: xem 2.7.2.2d.


b) Mục đích: kiểm tra khoảng thời gian phát âm của TE


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc. 


- Trạng thái kiểm tra: quay số tự động. Chu kỳ của âm tuân theo các hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị.


- Cấu hình đo:


[image: image33.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


CÇu ®o


ThiÕt bÞ


®o


Z


R




Hình A.25


Nguồn DC:
50 VDC, điện trở nguồn có giá trị 850 (.


Kết cuối AC của TE:
ZR.

- Các điểm đo: Khi có đầy đủ các ký tự trong Bảng 9 thì chọn A, 6, 8, *; khi không có đầy đủ, nếu chỉ có các số thì chọn 3, 5, 7, 0; nếu không thì chọn tất cả các ký tự hiện có. 


d) Tiến hành đo: Đặt chu kỳ của âm tuân theo các hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị. Đặt TE ở trạng thái làm việc, phát các tín hiệu DTMF trên đường dây. Thu dạng sóng của các tín hiệu DTMF.


e) Xử lý: sử dụng các dạng sóng.


- Dạng sóng A là dạng sóng mà tại bất kỳ thời điểm nào giá trị tức thời của nó bằng giá trị chênh lệch tuyệt đối giữa giá trị dạng sóng đo được tại thời điểm đó và giá trị trung bình của nó trong chu kỳ 10 ms.


- Dạng sóng B là dạng sóng mà tại bất kỳ thời điểm nào giá trị của nó là giá trị lớn trong 2 giá trị: 1 là giá trị nội suy tuyến tính của dạng sóng A và 2 là giá trị của dạng sóng A.


- Dạng sóng C là dạng sóng mà tại bất kỳ thời điểm nào giá trị của nó là giá trị lớn trong 2 giá trị: 1 là giá trị nội suy tuyến tính của dạng sóng B và 2 là giá trị của dạng sóng B.


- Mức chuẩn là mức bằng 90 % mức cao nhất mà dạng sóng C  đạt được trong suốt khoảng thời gian 20 ms trong thời gian phát tín hiệu.


- Chu kỳ của âm là khoảng thời gian cực đại mà dạng sóng C lớn hơn 
mức chuẩn.


f) Đánh giá: nếu tất cả các âm có chu kỳ lớn hơn hoặc bằng 70 ms thì đánh giá
là đạt.


[image: image34.emf]-1


-0.8


-0.6


-0.4


-0.2


0


0.2


0.4


0.6


0.8


1


10.0 12.0 5.0


Sãng ®o ®­îc


Sãng A


Sãng B


Sãng C


Møc chuÈn




Hình A.26


g) Hướng dẫn: mối quan hệ giữa dạng sóng đo được và các dạng sóng A, B, C được mô tả trong Hình A.27


A.4.8.2.5. Khoảng thời gian nghỉ giữa các âm liên tiếp


a) Yêu cầu: xem 2.7.2.2c.

b) Mục đích: kiểm tra thời gian nghỉ giữa các âm của TE.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc. 


- Trạng thái kiểm tra: quay số tự động. 


- Cấu hình đo:


[image: image35.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


CÇu ®o


ThiÕt bÞ


®o


Z


R




Hình A.27


Nguồn DC:
50 VDC, điện trở nguồn có giá trị 850 (.


Kết cuối AC của TE:
ZR.

- Các điểm đo: khi có đầy đủ các ký tự trong Bảng 9 thì chọn A, 6, 8, *; khi không có đầy đủ, nếu chỉ có các số thì chọn 3, 5, 7, 0; nếu không thì chọn tất cả các ký tự hiện có.


d) Tiến hành đo: đặt TE ở trạng thái làm việc, phát các tín hiệu DTMF trên đường dây. Đặt chu kỳ dừng tuân theo các hướng dẫn của nhà cung cấp thiết bị. Thu dạng sóng của các tín hiệu DTMF.


e) Xử lý: sử dụng các dạng sóng A, B và C như mục A.4.8.2.4.


- Mức chuẩn là mức bằng 10 % mức cao nhất mà dạng sóng C đạt được trong khoảng thời gian 20 ms.


- Chu kỳ dừng là khoảng thời gian kể từ lúc dạng sóng C lớn hơn mức chuẩn của âm thứ nhất đến lúc dạng sóng C lớn hơn mức chuẩn của âm thứ hai.


f) Đánh giá:




- Nếu tất cả các chu kỳ dừng đều lớn hơn hoặc bằng 70 ms thì đánh giá là đạt.


- Nếu chu kỳ dừng nằm trong khoảng 60 ms và 70 ms thì tiến hành phép đo 10 lần, tính chu kỳ dừng trung bình. Nếu giá trị trung bình này lớn hơn 65 ms thì đánh giá là đạt.


A.4.8.3. Tín hiệu xung quay số


a) Yêu cầu: xem 2.7.3.

b) Mục đích: kiểm tra các chỉ tiêu của tín hiệu xung quay số.

c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc. 


- Trạng thái kiểm tra: quay số tự động. 


- Cấu hình đo: Hình A.28.


[image: image36.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


A


R


1


R


2


ThiÕt bÞ ®o


50 VDC




Hình A.28


 Nguồn DC:
50 VDC.


- Các điểm đo: R1 = 3 ( , R2 = 100 ( . 


d) Tiến hành đo: điều chỉnh R1 để đạt được dòng 23 mA. Đọc và ghi độ rộng và độ rỗng xung quay số đối với từng xung. Tính tỷ số trung bình giữa độ rỗng xung và chu kỳ xung.


e) Đánh giá: nếu tất cả các chỉ tiêu của xung tuân theo 2.7.3 thì đánh giá là đạt.


A.4.8.4. Tự động thiết lập lại cuộc gọi


a) Yêu cầu: xem 2.7.4.

b) Mục đích: kiểm tra số lần thiết lập lại cuộc gọi của TE.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở chế độ tự động thiết lập lại cuộc gọi. Đặt số lần tự động thiết lập lại cuộc gọi lên cực đại. Đặt TE ở trạng thái chờ. 


- Trạng thái kiểm tra: quay số DTMF luân phiên giữa trạng thái làm việc và trạng thái chờ. 


- Cấu hình đo:


Nguồn DC:
50 VDC, điện trở nguồn có giá trị 850 (.


Kết cuối AC của TE:
ZR.

[image: image37.wmf]ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


CÇu ®o


ThiÕt bÞ


®o


Z


R




Hình A.29


d) Tiến hành đo: quay số cho TE nhưng không dẫn đến kết nối thành công. Giám sát hai đầu dây của TE. Đo thời gian ngắn nhất từ lúc chuyển đổi sang trạng thái chờ đến lúc ở trạng thái làm việc ở cuộc gọi tiếp theo, ghi số lần thiết lập lại cuộc gọi.


e) Đánh giá: nếu khoảng thời gian lớn hơn hoặc bằng 5 s và có không nhiều hơn 
15 lần thiết lập cuộc gọi thì đánh giá là đạt.


A.4.9. Chuyển đổi từ trạng thái làm việc sang trạng thái chờ


a) Yêu cầu: xem 2.8.


b) Mục đích: để kiểm tra TE có chuyển đổi chính xác từ trạng thái làm việc sang trạng thái chờ.


c) Nguyên tắc đo:


- Chuẩn bị: đặt TE ở trạng thái làm việc. 


- Trạng thái kiểm tra: đưa TE chuyển đổi sạng trạng thái chờ. 


- Cấu hình đo:


[image: image38.wmf]A


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


I


f


2050 


W


50 VDC




Hình A.30


Nguồn DC:
50 VDC. 


Kết cuối AC của TE:
ZR.

- Các điểm đo: giám sát dòng diện If sau khi nó nhỏ hơn 10 mA.


d) Tiến hành đo: đưa TE chuyển đổi từ trạng thái làm việc sang trạng thái chờ. Giám sát dòng điện TE


e) Đánh giá: nếu TE tuân theo các giới hạn của mục 2.8 thì đánh giá là đạt.













10

11




_1343128238.doc
QCVN 21:2010/BTTTT






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 21:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI VÀO MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG SỬ DỤNG KÊNH THUÊ RIÊNG TỐC ĐỘ 2048 KBIT/S

National technical regulation on general requirements of Telecommunications Terminal Equipments connected to the Public Telecommunications Networks (PTNs) using 2048 kbit/s Digital Structured Leased Line

HÀ NỘI - 2010

Mục lục

51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Giải thích từ ngữ



61.4. Các chữ viết tắt



62. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



72.1. Cổng lối ra



72.1.1. Mã hoá tín hiệu



72.1.2. Dạng xung



82.1.3. Định thời lối ra



82.1.4. Trở kháng so với đất



82.1.5. Rung pha lối ra



92.1.6. Cấu trúc lối ra



92.1.6.1. CRC-4



92.1.6.2. Sử dụng các bit E



92.1.6.3. Sử dụng bit A



102.2. Cổng lối vào



102.2.1. Mã hoá tín hiệu



102.2.2. Suy hao phản xạ lối vào



112.2.3. Giới hạn suy hao lối vào



112.2.4. Miễn nhiễm với các phản xạ



112.2.5. Khả năng chịu điện áp dọc



112.2.6. Trở kháng so với đất



112.2.7. Giới hạn rung pha lối vào



122.2.8. Giới hạn xung nhịp lối vào



122.2.9. Cấu trúc khung lối vào



122.2.9.1. Đồng bộ khung



132.2.9.2. Đồng bộ đa khung



133. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



144. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



145. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



15Phụ lục A (Quy định) Các phương pháp kiểm tra



29Phụ lục B (Quy định) Định nghĩa mã HDB3



30Phụ lục C (Quy định) Định nghĩa cấu trúc khung






Lời nói đầu

QCVN 21:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-217:2002 “Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 34/2002/QĐ-BBCVT ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 21: 2010/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn EN 300 420 của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).


QCVN 21:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành  kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

VỀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI VÀO MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG SỬ DỤNG KÊNH THUÊ RIÊNG TỐC ĐỘ 2048 KBIT/S

National technical regulation on general requirements of Telecommunications Terminal Equipments connected to the Public Telecommunications Networks (PTNs) using 2048 kbit/s Digital Structured Leased Line

1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu đối với giao diện của thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng (PTN) sử dụng kênh thuê riêng được cấu trúc số 2048 kbit/s có trở kháng 120 Ω với tốc độ truyền tin 1984 kbit/s.


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị đầu cuối viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Kênh thuê riêng (leased lines)

Kênh thuê riêng là phương tiện truyền thông do nhà khai thác mạng cung cấp, có khả năng cung cấp các đặc tính truyền dẫn xác định giữa các điểm kết cuối mạng và không bao gồm các chức năng chuyển mạch mà khách hàng có thể điều khiển được (ví dụ chuyển mạch theo yêu cầu).

1.3.2. Điểm kết cuối mạng (Network Termination Point- NTP)

Điểm kết cuối mạng là các kết nối vật lý và các thông số kỹ thuật của chúng tạo thành một phần của mạng viễn thông công cộng, giúp cho việc truy nhập và truyền tin có hiệu quả qua mạng viễn thông đó.


1.3.3. Thiết bị đầu cuối (Terminal Equipment - TE)

Thiết bị đầu cuối là thiết bị nối với mạng viễn thông công cộng hoặc mạng nội bộ hoặc mạng viễn thông chuyên dụng có nghĩa là: nối trực tiếp với kết cuối của mạng viễn thông hoặc liên kết với một mạng đã được nối trực tiếp hoặc gián tiếp tới kết cuối của mạng viễn thông để gửi, nhận hoặc xử lý thông tin.


1.3.4. Đa khung con bị lỗi (errored Sub-MultiFrame)

Đa khung con bị lỗi là đa khung con tại đó CRC-4 được tính ra không đúng với CRC-4 có trong đa khung con tiếp theo (xem mục C.2.2).


1.3.5. Khung (frame)

Khung là chuỗi gồm 256 bit, trong đó 8 bit đầu tiên xác định cấu trúc khung (xem Phụ lục C).


1.3.6. Đa khung (multiframe)

Đa khung là chuỗi gồm hai đa khung con có chứa từ đồng bộ đa khung (xem Phụ lục C).


1.3.7. PRBS(215-1)

PRBS(215-1) là chuỗi bit giả ngẫu nhiên (PRBS).


1.3.8. Các bit Sa (Sa bits)

Các bit Sa là các bit từ 4 đến 8 (các bit từ Sa4 đến Sa8) trong những khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung (xem Phụ lục C).


1.3.9. Đa khung con (Sub-Multiframe - SMF)

Đa khung con là chuỗi gồm 8 khung, mỗi khung có 256 bit, qua đó tính ra CRC-4 (xem Phụ lục C).


1.4. Các chữ viết tắt

		AIS

		Alarm Indication Signal

		Tín hiệu chỉ thị cảnh báo



		AMI 

		Alternate Mark Inversion

		Mã đảo cực luân phiên



		CRC-4

		Cyclic Redundancy Check-4 bit

		Kiểm tra dư vòng 4 bit



		D2048S

		2048 
Digital Structure leased line

		Kênh thuê riêng được cấu trúc số tốc độ 2048 kbit/s



		dc 

		Direct current

		Dòng một chiều



		EMC

		ElectroMagnetic Compatibility

		Tương thích điện từ



		HDB3

		High Density Bipolar Code of order 3

		Mã lưỡng cực mật độ cao bậc 3



		ISDN

		Intergrated Services Digital Network

		Mạng số liên kết đa dịch vụ



		NTP

		Network Termination Point

		Điểm kết cuối mạng



		ppm

		parts per million

		Phần triệu



		PRBS


		Pseudo Random Bit Sequence

		Chuỗi bit giả ngẫu nhiên



		RAI

		Remote Alarm Indication

		Chỉ thị cảnh báo đầu xa



		rms

		root mean square

		Giá trị hiệu dụng



		SDH

		Synchronous Digital Hierarchy

		Truyền dẫn phân cấp số đồng bộ



		SMF

		Sub-MultiFrame

		Đa khung con



		UI

		Unit Interval 

		Khoảng đơn vị





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

Đôi dây truyền là lối ra từ giao diện thiết bị đầu cuối. Đôi dây nhận là lối vào giao diện thiết bị đầu cuối, như được minh hoạ trong Hình 1.



Hình 1 - Kết nối thiết bị đầu cuối vào mạng viễn thông

2.1. Cổng lối ra


2.1.1. Mã hoá tín hiệu


Yêu cầu: tín hiệu truyền đi ở cổng lối ra phải phù hợp với luật mã hoá lưỡng cực mật độ cao bậc 3 (HDB3) (xem Phụ lục B).


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.1.


2.1.2. Dạng xung


Yêu cầu: xung ở cổng lối ra phải phù hợp với các yêu cầu nêu trong Bảng 1 và Hình 2 (được dựa trên Khuyến nghị G.703 của ITU-T [1]).


Bảng 1 – Dạng xung ở cổng lối ra

		Dạng xung (dạng danh định là hình chữ nhật)

		Tất cả các xung của tín hiệu hợp lệ phải tuân theo mặt nạ xung như quy định trong Hình 2 (đối với mọi cực tính). Giá trị V tương ứng với giá trị đỉnh danh định.



		Trở kháng tải thử

		120 Ω thuần trở



		Điện áp đỉnh danh định khi có xung V 

		3 V



		Điện áp đỉnh khi không có xung

		0 ( 0,3 V



		Độ rộng xung danh định 

		244 ns



		Tỷ số biên độ của xung dương và xung âm tại điểm giữa của khoảng xung

		0,95 đến 1,05



		Tỷ số độ rộng của xung dương và xung âm tại một nửa biên độ danh định

		0,95 đến 1,05





[image: image1.wmf]269 ns


(244 + 25)


194 ns


(244 – 50)


244 ns


219 ns


(244 – 25)


488 ns


(244 + 244)


10%


10%


10%


10%


0%


50%


10%


10%


20%


20%


V = 100%


T1818840-92


20%


Nominal pulse


NOTE


 


– V corresponds to the nominal peak value.




Hình 2 - Mặt nạ xung 2048 kbit/s


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.2.


2.1.3. Định thời lối ra


Yêu cầu: thiết bị đầu cuối phải có:


a) một đồng hồ nội tạo ra một tốc độ bit ở cổng lối ra nằm trong giới hạn 2048 kbit/s ( 50 phần triệu; và 


b) khả năng cung cấp một mạch vòng tín hiệu đồng hồ sao cho định thời tín hiệu ở cổng lối ra được cấp từ định thời ở cổng lối vào. 


Kiểm tra: đối với trường hợp a), cần tiến hành kiểm tra theo mục A.3. Trường hợp b), khả năng cung cấp một mạch vòng tín hiệu đồng hồ, được kiểm tra theo mục A.8.


2.1.4. Trở kháng so với đất


Yêu cầu: khi thiết bị đầu cuối tiếp đất thì trở kháng so với đất của cổng lối ra phải lớn hơn 1000 Ω trong dải tần từ 10 Hz đến 1 MHz khi được đo bằng một điện áp kiểm tra hình sin có giá trị hiệu dụng là 2 V. Để thoả mãn yêu cầu này, đất phải là điểm chung của thiết bị đầu cuối hoặc là điểm chuẩn kiểm tra.


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.7.


2.1.5. Rung pha lối ra


Yêu cầu: rung pha lối ra đỉnh - đỉnh không được vượt quá giới hạn của Bảng 2 khi được đo bằng một bộ lọc thông dải có đường cắt với các tần số cắt được định trước. Ở các tần số thấp hơn tần số tại điểm 3 dB dưới, suy hao của bộ lọc thông cao phải tăng với giá trị tương đương với 20 dB/ 10 độ chia. Ở các tần số cao hơn tần số tại điểm 3 dB trên, suy hao của bộ lọc thông thấp phải tăng với giá trị lớn hơn hoặc tương đương 60 dB/ 10 độ chia.


Để kiểm tra, bất kỳ tín hiệu lối vào nào cấp định thời lối ra đều phải được cung cấp  rung pha lối vào và độ lệch tần số lối vào với dung sai lớn nhất theo như chỉ định của nhà sản xuất.


Khi định thời lối ra của thiết bị đầu cuối được cấp từ kênh thuê riêng, lối vào của thiết bị đầu cuối phải được cung cấp các thành phần của rung pha hình sin trên đường cong của Hình 3 và Bảng 2.


Bảng 2 - Rung pha lối ra lớn nhất

		Băng tần bộ lọc đo

		Rung pha lối ra



		Băng cao

		Băng thấp

		Khoảng đơn vị (UI) đỉnh - đỉnh


(lớn nhất)



		40 Hz

		100 kHz

		0,11 UI





Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.8.


2.1.6. Cấu trúc lối ra


Yêu cầu: chuỗi bit được truyền đi tại lối ra của thiết bị đầu cuối sẽ được cấu trúc như được định rõ trong mục C.1.


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.9.1.


2.1.6.1. CRC-4


Yêu cầu: các bit CRC-4 được truyền đi tại lối ra của thiết bị đầu cuối được quy định như trong Bảng C.1, Bảng C.2 và mục C.2.1 thuộc Phụ lục C và phải phù hợp với các dữ liệu được truyền đi tại lối ra của thiết bị đầu cuối.


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.9.1.


2.1.6.2. Sử dụng các bit E


2.1.6.2.1. Thiết bị đầu cuối không sử dụng các bit E


Yêu cầu: trong mọi trường hợp, các bit E được truyền đi tại lối ra của thiết bị đầu cuối đều được đưa về giá trị nhị phân MỘT.


Kiểm tra: Cần tiến hành kiểm tra theo mục A.9.2.


2.1.6.2.2. Thiết bị đầu cuối sử dụng bit E để chỉ thị các SMF lỗi


Yêu cầu: các bit E được truyền đi tại lối ra của thiết bị đầu cuối phải chỉ thị các SMF bị lỗi trong chuỗi bit lối vào. Một bit E trong đa khung sẽ được đưa về giá trị nhị phân KHÔNG đối với mỗi SMF bị lỗi nhận được trong chuỗi bit lối vào. Các bit E tương ứng với các SMF không bị lỗi sẽ được đưa về giá trị nhị phân MỘT. Khoảng thời gian từ lúc nhận ra một SMF bị lỗi đến lúc đưa bit E chỉ thị SMF bị lỗi đó về giá trị KHÔNG phải nhỏ hơn 1 giây.


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.9.3.


2.1.6.3. Sử dụng bit A


2.1.6.3.1. Thiết bị đầu cuối không sử dụng bit A


Yêu cầu: trong mọi trường hợp bit A được truyền đi tại lối ra của thiết bị đầu cuối phải được đưa về giá trị nhị phân KHÔNG.


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.9.4.


2.1.6.3.2. Thiết bị đầu cuối sử dụng bit A


Yêu cầu: bit A được truyền đi tại lối ra của thiết bị đầu cuối phải được đưa về giá trị KHÔNG trong hoạt động thường nhưng có thể bị thay đổi từ giá trị nhị phân KHÔNG thành giá trị nhị phân MỘT trong vòng 30 ms nếu bất cứ một điều kiện nào trong những điều kiện sau đây xảy ra ở chuỗi bit lối vào:


a) ba tín hiệu đồng bộ khung sai liên tiếp nhau (tín hiệu đồng bộ khung đúng được định nghĩa trong Bảng C.1);


b) có 915 SMF lỗi trong số 1000 SMF.


Thiết bị đầu cuối cũng có thể thay đổi bit A từ giá trị nhị phân KHÔNG thành giá trị nhị phân MỘT trong vòng 30 ms nếu:


c) bit 2 thuộc các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung bị lỗi (tức là bit 2 có giá trị nhị phân KHÔNG) trong ba lần liên tiếp. 


Đối với một thiết bị đầu cuối đang khôi phục việc mất đồng bộ khung (tức là bit A được đưa về giá trị nhị phân MỘT) thì bit A được truyền qua lối ra của thiết bị đầu cuối sẽ được chuyển từ giá trị nhị phân MỘT về giá trị nhị phân KHÔNG trong vòng 30 ms nếu bất kỳ điều kiện nào trong những điều kiện sau đây xảy ra trong chuỗi bit lối vào:


d) sự xuất hiện lần đầu tiên của tín hiệu đồng bộ khung đúng (như được định nghĩa trong Bảng C.1); và


e) sự mất tín hiệu đồng bộ khung trong khung tiếp theo được phát hiện bằng cách xác định rằng bit 2 của khung cơ bản có giá trị nhị phân MỘT; và


f) sự xuất hiện lần thứ hai tín hiệu đồng bộ khung đúng trong khung tiếp theo. 


Kiểm tra: Cần tiến hành kiểm tra theo mục A.9.4.


2.2. Cổng lối vào


2.2.1. Mã hoá tín hiệu


Yêu cầu: cổng lối vào phải giải mã các tín hiệu đã được mã hoá HDB3 theo các quy tắc mã hoá HDB3 (xem Phụ lục B) mà không bị lỗi.


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.6.


2.2.2. Suy hao phản xạ lối vào


Yêu cầu: suy hao phản xạ lối vào với điện trở 120 Ω tại giao diện phải lớn hơn hoặc bằng các giá trị ghi trong Bảng 3. Các giá trị này được trích từ mục 9.3 thuộc Khuyến nghị ITU-T G.703 [1].


Bảng 3 - Suy hao phản xạ lối vào nhỏ nhất


		Dải tần số

		Suy hao phản xạ



		51 kHz - 102 kHz

		12 dB



		102 kHz - 2048 kHz

		18 dB



		2048 kHz - 3072 kHz

		14 dB





Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.4.


2.2.3. Giới hạn suy hao lối vào


Yêu cầu: lối vào phải giải mã mà không bị lỗi một tín hiệu 2048 kbit/s như được định nghĩa trong các mục 2.1.1 và 2.1.2 ở trên nhưng đã được thay đổi bởi một dây cáp hoặc dây cáp nhân tạo có các đặc tính sau:


a) suy hao tuân theo luật 

[image: image2.wmf]f


 với các giá trị nằm trong dải từ 0 tới 6 dB tại tần số 1024 kHz; và


b) trở kháng đặc tính bằng 120 Ω với dung sai ( 20% trong dải tần số từ 200 kHz tới (nhưng không bao gồm) 1 MHz và dung sai ( 10% tại tần số 1 MHz.


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.5.


2.2.4. Miễn nhiễm với các phản xạ


Yêu cầu: khi một tín hiệu là kết hợp của một tín hiệu bình thường và một tín hệu nhiễu được đưa vào lối vào, thông qua một dây cáp nhân tạo có suy hao nằm trong dải từ 0 tới 6 dB tại 1 MHz, thì tín hiệu nhiễu không được gây ra lỗi.


Tín hiệu bình thường là một tín hiệu được mã hoá theo HDB3, có dạng xung như Hình 2, có nội dung là chuỗi bit giả ngẫu nhiên PRBS(215-1).


Tín hiệu nhiễu là một tín hiệu giống như tín hiệu bình thường ngoại trừ mức tín hiệu bị suy hao đi 18 dB, tốc độ bít trong khoảng 2048 kbit/s ( 50 phần triệu và định thời không đồng bộ với tín hiệu bình thường. 


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.5.


2.2.5. Khả năng chịu điện áp dọc


Yêu cầu: bộ thu tín hiệu phải hoạt động mà không bị lỗi với bất cứ tín hiệu lối vào nào nếu có điện áp dọc có giá trị hiệu dụng là 2 V trong dải tần số từ 10 Hz đến 30 MHz.


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.6.


2.2.6. Trở kháng so với đất


Yêu cầu: khi thiết bị đầu cuối tiếp đất thì trở kháng so với đất của lối vào phải lớn hơn 1000 Ω trong dải tần từ 10 Hz đến 1 MHz khi được đo bằng một điện áp kiểm tra hình sin có giá trị hiệu dụng là 2 V. Để thoả mãn yêu cầu này, đất phải là điểm chung của thiết bị đầu cuối hoặc là điểm chuẩn kiểm tra.


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.7.


2.2.7. Giới hạn rung pha lối vào


Yêu cầu: thiết bị đầu cuối phải chịu được rung pha lối vào lớn nhất như được ghi ở Bảng 4 và Hình 3 tại lối vào.


Bảng 4 - Giới hạn rung pha lối vào

		Biên độ đỉnh - đỉnh (UI)

		Tần số (Hz)



		A1

		A2

		f1

		f2

		f3

		f4



		1,5

		0,2

		20

		2 400

		18 000

		100 000





Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.8.




[image: image3.wmf]TÇn sè rung


pha


Rung pha ®Ønh-®Ønh


Hình 3 - Giới hạn rung pha lối vào


2.2.8. Giới hạn xung nhịp lối vào


Yêu cầu: thiết bị đầu cuối phải giải mã các tín hiệu đã được mã hoá HDB3 mà không bị lỗi trong dải tần số 2048 kbit/s ( 50 phần triệu.


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.8.


2.2.9. Cấu trúc khung lối vào


2.2.9.1. Đồng bộ khung


Yêu cầu: lối vào phải chấp nhận một chuỗi bit lối vào với một cấu trúc khung và đa khung như được quy định trong Phụ lục C. Thiết bị đầu cuối phải có khả năng đạt được đồng bộ khung nhằm tách dữ liệu của người sử dụng ra khỏi khung thông tin.


Đồng bộ khung phải đạt được sau khi:


a) lần đầu tiên xuất hiện tín hiệu đồng bộ khung đúng; và


b) sự mất tín hiệu đồng bộ khung trong khung tiếp theo được phát hiện bằng cách xác định rằng bit 2 của khung cơ bản có giá trị nhị phân MỘT; và


c) sự xuất hiện tín hiệu đồng bộ khung đúng lần thứ hai trong khung tiếp theo, với giả thiết rằng dữ liệu không chứa bất cứ từ nào mô phỏng từ đồng bộ khung.


Thiết bị đầu cuối phải tiếp tục duy trì đồng bộ khung trong trường hợp nhận được một hoặc hai tín hiệu đồng bộ khung sai liên tiếp. Trong trường hợp nhận được ba tín hiệu đồng bộ khung sai liên tiếp thì thiết bị đầu cuối phải coi như đồng bộ khung đã bị mất và bắt đầu tìm kiếm đồng bộ khung.


Đồng bộ khung cũng được coi là mất nếu:


d) xảy ra 915 SMF lỗi trong số 1000 SMF; hoặc


e) bit 2 trong các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung bị lỗi trong ba lần liên tiếp; hoặc


f) không có khả năng đạt được đồng bộ khung trong 8 ms (xem mục 2.2.9.2).


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.10.1.


2.2.9.2. Đồng bộ đa khung


Yêu cầu này là tuỳ chọn và chỉ áp dụng với các thiết bị đầu cuối cần thu nhận đồng bộ đa khung để tách thông tin về CRC-4 để phù hợp với mục 2.1.6.2.2.


Yêu cầu: đồng bộ đa khung CRC-4 phải đạt được nếu xác định được ít nhất hai tín hiệu đồng bộ đa khung CRC-4 đúng trong vòng 8 ms (khoảng thời gian cách biệt giữa hai tín hiệu đồng bộ đa khung CRC-4 là 2 ms hoặc bội số của 2 ms). Nếu đồng bộ đa khung không đạt được trong vòng 8 ms thì có thể cho rằng đồng bộ khung có tín hiệu đồng bộ khung sai và phải bắt đầu tìm kiếm đồng bộ khung.


CHÚ THÍCH: việc tìm kiếm đồng bộ khung phải được bắt đầu tại thời điểm ngay sau khi xác định được vị trí của tín hiệu đồng bộ khung bị cho là sai, để tránh việc đồng bộ lại với tín hiệu đồng bộ khung sai. 


Kiểm tra: tiến hành kiểm tra theo mục A.10.2.


3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


3.1. Các thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s được quy định tại Danh mục thiết bị phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành phải tuân thủ Quy chuẩn này.


3.2. Yêu cầu đánh giá phù hợp của thiết bị với Quy chuẩn này được quy định cụ thể theo bảng sau:


		Mục tham chiếu

		Nội dung

		Quy định

(xem chú thích)



		2.1.1

		Mã hoá tín hiệu

		M



		2.1.2

		Dạng xung

		M



		2.1.3(a)

		Định thời lối ra (đồng hồ nội)

		M



		2.1.3(b)

		Định thời lối ra (mạch vòng đồng hồ)

		M



		2.1.3(c)

		Định thời lối ra (lấy từ tín hiệu bên ngoài)

		O



		2.1.4

		Trở kháng so với đất

		M



		2.1.5

		Rung pha lối ra

		M



		2.1.6

		Cấu trúc lối ra

		M



		2.1.6.1

		Thủ tục CRC-4

		M



		2.1.6.2.1

		Các đầu cuối không sử dụng các bit E

		O.1






		2.1.6.2.2

		Các đầu cuối sử dụng các bit E để chỉ thị các SMF lỗi

		



		2.1.6.3.1

		Các đầu cuối không sử dụng bit A

		O.2






		2.1.6.3.2         a, b, d, e, f

		Các đầu cuối có sử dụng bit A

		



		2.1.6.3.2          c

		

		Nếu 17 thì O, nếu không thì N



		2.2.1

		Mã hoá tín hiệu

		M



		2.2.2

		Suy hao phản xạ lối vào

		M



		2.2.3

		Giới hạn suy hao lối vào

		M



		2.2.4

		Miễn nhiễm với các phản xạ

		M



		2.2.5

		Khả năng chịu điện áp dọc

		M



		2.2.6

		Trở kháng so với đất

		M



		2.2.7

		Giới hạn rung pha lối vào

		M



		2.2.8

		Sai số xung nhịp vào

		M



		2.2.9.1

		Đồng bộ khung

		M



		2.2.9.2

		Đồng bộ đa khung

		Nếu 15 thì O không thì N



		Chú thích:


O.1: bắt buộc phải tuân thủ theo một trong hai mục.


O.2: bắt buộc phải tuân thủ theo một trong hai mục.


M: Bắt buộc phải tuân thủ

O: Không bắt buộc phải tuân thủ

N: Không phải là yêu cầu





4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành. 


5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông phù hợp với Quy chuẩn này.


5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-217:2002 “Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2048 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật”.


5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

PHỤ LỤC A 

(quy định)


CÁC PHƯƠNG PHÁP KIỂM TRA


A.1. Mã hoá tín hiệu ở cổng lối ra


Mục đích: để xác định rằng việc mã hoá tín hiệu ở cổng lối ra của thiết bị đầu cuối có tuân theo các quy tắc mã hoá HDB3 như yêu cầu trong mục 2.1.1 hay không.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.1):




Hình A1 - Mã hoá tín hiệu


Trạng thái giao diện: cấp nguồn.


Tín hiệu thử: thiết bị đầu cuối sẽ truyền một chuỗi bit HDB3 phù hợp với cấu trúc khung trong Phụ lục C. Nội dung dữ liệu được chứa trong các bít từ 9 đến 256 của khung sẽ là một chuỗi bit bao gồm các chuỗi <0000> một số chẵn các giá trị MỘT ><0000>< một số lẻ các giá trị MỘT>, được đưa vào bộ mã hoá HDB3 (xem chú thích).


Giám sát: chuỗi bit lối ra trong khoảng thời gian kiểm tra đủ để truyền 100 lần xuất hiện các mẫu trên cộng thêm thời gian cần thiết để phát hiện lỗi.


Kết quả: không có lỗi nào trong chuỗi bit được giải mã.


CHÚ THÍCH: một chuỗi bít giả ngẫu nhiên, chẳng hạn như PRBS(215-1), sẽ được chấp nhận nếu chuỗi bít này bao hàm các mẫu bit trong mục trên.


A.2. Dạng xung ở cổng lối ra


Mục đích: để xác định dạng xung ở lối ra có phù hợp với yêu cầu trong mục 2.1.2 không.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.2).



Hình A.2 - Dạng xung ở lối ra


Trạng thái giao diện: cấp nguồn.


Tín hiệu thử: không quy định.


Giám sát:


- các giá trị 1 và 0 được thiết bị đầu cuối truyền đi, đo được biên độ và dạng của các xung dương và âm (đo tại điểm giữa của khoảng xung) và độ dài thời gian của các xung dương và âm (được đo tại một nửa xung danh nghĩa, tức là 1,5 V);


- độ chính xác của phép đo phải tốt hơn 90 mV. Tất cả các phép đo phải được thực hiện với thiết bị đo có khả năng ghi lại dòng một chiều (dc). Băng tần có độ rộng lớn hơn hoặc bằng 200 MHz phải được sử dụng để nắm bắt sự thay đổi của xung.


Kết quả: 


- các xung dương và âm đều phải nằm trong mặt nạ thuộc Hình 2, trong đó V = 100% là 3 V.


- khoảng bit tương ứng với giá trị 0 sẽ không có điện áp vượt quá ( 0,3 V;


- tỷ lệ giữa biên độ của các xung dương và âm nằm trong khoảng 0,95 đến 1,05.


- tỷ lệ giữa độ rộng của các xung dương và âm nằm trong khoảng 0,95 đến 1,05.


A.3. Định thời lối ra


Mục đích: để xác định rằng tốc độ bít nằm trong khoảng 2048 kbit/s ( 50 phần triệu khi thiết bị đầu cuối cấp định thời từ đồng hồ nội của nó, mục 2.1.3.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.3):


- thiết bị đầu cuối sẽ được cấu hình để cấp định thời từ nguồn đồng hồ nội. Lối ra của thiết bị đầu cuối là một chuỗi bit được mã hoá HDB3.




Hình A.3 - Định thời lối ra


Trạng thái giao diện:  cấp nguồn.


Tín hiệu thử: không quy định.


Giám sát: tốc độ bit từ lối ra của thiết bị đầu cuối.


Kết quả: tốc độ bit sẽ nằm trong khoảng 2048 kbit/s ( 50 phần triệu.


A.4. Suy hao phản xạ ở cổng lối vào


Mục đích: để xác minh rằng suy hao phản xạ ở đôi dây nhận của giao diện thiết bị đầu cuối có phù hợp với các yêu cầu của mục 2.2.2 hay không.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.4).



T = Điện trở kết cuối


      120 ( ( 0,25%


Hình A.4 - Suy hao phản xạ ở cổng lối vào


Trạng thái giao diện: cấp nguồn.


Tín hiệu thử: tín hiệu hình sin có đỉnh 3 V tại lối vào của thiết bị đầu cuối có tần số biến động trong khoảng từ 51 kHz đến 3072 kHz.


Giám sát: điện áp được đo tại cầu đo, biểu đạt điện trở kết cuối là 120 Ω, sử dụng một Vôn kế điều chỉnh có băng tần nhỏ hơn 1 kHz.


Kết quả: suy hao phản xạ đo được phải lớn hơn hoặc bằng các giá trị trong Bảng 3.


CHÚ THÍCH: các đặc tính của máy phát và Vôn kế có thể khác nhau tuỳ theo cầu đo, tuy nhiên, lỗi tổng cộng của cách bố trí kiểm tra phải nhỏ hơn 0,5 dB trong phạm vi 10 dB đến 20 dB. Khi được nối với một điện trở 120 Ω ( 0,25% thì suy hao phản xạ đo được của cầu phải cao hơn các giới hạn được định ra với giao diện là 20 dB.


A.5. Giới hạn suy hao lối vào và miễn nhiễm với các phản xạ


Mục đích: để kiểm tra sự miễn nhiễm của cổng lối vào đối với tín hiệu nhiễu kết hợp với tín hiệu lối vào, như đã quy định trong mục 2.2.4, cả hai trường hợp không qua cáp (tức là suy hao 0 dB) và qua cáp có suy hao 6 dB, như đã quy định trong mục 2.2.3.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.5):


- tín hiệu nhiễu phải được kết hợp với tín hiệu lối vào trong một mạng kết hợp có trở kháng 120 Ω, với suy hao 0 dB của tín hiệu lối vào và suy hao 18 dB của tín hiệu nhiễu;


- bộ mô phỏng cáp phải có suy hao 6 dB đo được tại 1024 kHz và đặc tính suy hao theo luật 

[image: image4.wmf]f


 trong dải tần số từ 100 kHz đến 10 MHz.


- sự phù hợp của giao diện sẽ được xác minh trong các điều kiện kiểm tra sau:


a) không có mô phỏng cáp và không có tín hiệu nhiễu; và


b) có mô phỏng cáp và không có tín hiệu nhiễu; và


c) không có mô phỏng cáp và có tín hiệu nhiễu; và


d) có mô phỏng cáp và có tín hiệu nhiễu.


- phép kiểm tra phải được lặp lại với các đường dây tại lối vào giao diện thiết bị đầu cuối (RX) bị đảo chiều.


Trạng thái giao diện: cấp nguồn, với dữ liệu nhận được đưa vòng trở lại cổng lối ra.



Hình A.5 - Miễn nhiễm với các phản xạ

Tín hiệu thử: 


- tín hiệu lối ra của thiết bị kiểm tra phải được mã hoá HDB3 và có dạng xung như Hình 2. Chuỗi bit phải được cấu trúc lại thành các khung có CRC-4 theo Khuyến nghị ITU-T G.704 [2]. Trong các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung, bit 3 (Chỉ thị cảnh báo đầu xa (RAI)) phải được đưa về 0 và các bit từ 4 đến 8 (Sa4 đến Sa8) phải được đưa về 1. Nội dung dữ liệu được chứa trong các bit từ 9 đến 256 của khung sẽ là PRBS(215-1). Tốc độ bit phải nằm trong khoảng 2048 kbit/s ( 50 phần triệu;


- tín hiệu giao thoa từ máy phát mẫu sẽ:


a) được mã hoá HDB3 và có dạng xung như Hình 2 ; và


b) có nội dung dữ liệu là một PRBS(215-1); và


c) có tốc độ bit trong khoảng 2048 kbit/s ( 50 phần triệu, tín hiệu này không đồng bộ với tín hiệu lối ra  của thiết bị kiểm tra.


Giám sát: dữ liệu tại cổng lối ra của thiết bị đầu cuối.


Kết quả: xác minh rằng dữ liệu nhận được từ thiết bị đầu cuối giống hệt với chuỗi đã phát ra trong khoảng thời gian ít nhất 1 phút.


A.6. Khả năng chịu điện áp dọc, mã hoá lối vào HDB3


Mục đích: để kiểm tra khả năng chịu đựng điện áp dọc nhỏ nhất tại lối vào của thiết bị đầu cuối như đã quy định trong mục 2.2.5, và nhận chính xác mã HDB3 như đã quy định trong mục 2.2.1.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.6)




CHÚ THÍCH: Điểm này phải được kết nối với điểm đất chung của thiết bị đầu cuối hoặc điểm chuẩn kiểm tra.

Hình A.6 - Khả năng chịu điện áp dọc, mã hoá lối vào HDB3


Trạng thái giao diện: cấp nguồn, với dữ liệu nhận được đưa vòng trở lại cổng lối ra của thiết bị đầu cuối.


Tín hiệu thử: tín hiệu lối ra của thiết bị kiểm tra phải được mã hoá HDB3 và có dạng xung như Hình 2. Chuỗi bít phải được cấu trúc thành các khung có CRC-4 theo Khuyến nghị ITU-T G.704 [2]. Trong các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung, bit 3 (RAI) sẽ được đưa về 0 và các bit từ 4 đến 8 (Sa4 đến Sa8) phải được đưa về 1.  Nội dung dữ liệu được chứa trong các bit từ 9 đến 256 của khung sẽ là PRBS(215-1).


- Một điện áp dọc VL có giá trị hiệu dụng là 2 V, (20 mV với tần số biến đổi trong khoảng 10 Hz đến 30 MHz sẽ được đưa vào trong ít nhất 2 giây.


Giám sát: các dữ liệu tại cổng lối ra của thiết bị đầu cuối.


Kết quả: xác minh rằng các dữ liệu nhận được từ thiết bị đầu cuối giống hệt với chuỗi được phát ra. 


CHÚ THÍCH: suy hao chuyển đổi dọc cố hữu của mạch cân bằng T phải lớn hơn 30 dB.


A.7. Trở kháng so với đất


Mục đích: để kiểm tra trở kháng so với đất của cổng lối ra và cổng lối vào của thiết bị đầu cuối, như đã quy định trong mục 2.1.4 và 2.2.6.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.7).



CHÚ THÍCH 1: Các điện trở 60 Ω phải có dung sai không quá 1% và chênh lệch dưới 0,1%.


CHÚ THÍCH 2: Điểm này phải được kết nối với điểm đất chung của thiết bị đầu cuối hoặc điểm chuẩn kiểm tra.


Hình A.7 - Trở kháng so với đất

Trạng thái giao diện: cấp nguồn.


Tín hiệu thử: tín hiệu kiểm tra hình sin (Vgen) có giá trị hiệu dụng là 2 V, ( 20 mV được đưa vào với tần số trong khoảng 10 Hz đến 1 MHz.


Giám sát: điện áp của Vtest.


Kết quả: điện áp Vtest phải có giá trị hiệu dụng nhỏ hơn 19,2 mV.


A.8. Rung pha lối ra và lối vào


Mục đích: phép kiểm tra này được sử dụng để đo khả năng chịu rung pha lối vào (mục 2.2.7), rung pha lối ra lớn nhất (2.1.5) và sự hoạt động trong phạm vi lối vào định thời nhất định (mục 2.2.8).


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.8):

[image: image5.wmf]Nguån ®iÒu chÕ


M¸y ph¸t xung


nhÞp


M¸y ph¸t mÉu


ThiÕt bÞ ®o


rung pha


Bé so s¸nh mÉu


ThiÕt bÞ ®Çu


cuãi


TX


RX


Nguån ®iÒu chÕ


M¸y ph¸t xung


nhÞp


Nguån ®Þnh 


thêi riªng


PRBS víi rung pha 


cùc ®¹i cho phÐp




Hình A.8 - Đo rung pha

- thiết bị đầu cuối phải được kiểm tra trong mỗi cấu hình sau (tại các cấu hình đó, các phương thức vận hành sau được hỗ trợ):


a) định thời lối ra được tham chiếu từ đồng hộ nội; và


b) định thời lối ra được tham chiếu từ bất kỳ nguồn đồng hồ ngoài nào là nguồn định thời (kể cả định thời từ tín hiệu lối vào).


Trạng thái giao diện: cấp nguồn, dữ liệu nhận được đưa vòng trở lại cổng lối ra.


Tín hiệu thử: 


- tín hiệu lối ra của bộ phát mẫu phải được mã hoá HDB3 và có dạng xung như Hình 2. Chuỗi bit phải được cấu trúc thành các khung, có CRC-4, theo Khuyến nghị ITU-T G.704 [2], Trong các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung, bit 3 (RAI) sẽ được đưa về 0 và các bit từ 4 đến 8 (Sa4 đến Sa8) sẽ được đưa về 1. Nội dung dữ liệu được chứa trong các bit từ 9 đến 256 sẽ là một PRBS(215-1);


- phép đo phải được thực hiện với tín hiệu lối vào tại các giá trị giới hạn về tốc độ số và cả giữa các giới hạn này, để có thể xác minh rằng rung pha phù hợp trong toàn bộ phạm vi tần số. Tối thiểu thì cũng phải tiến hành phép kiểm tra tại các giới hạn trên, giới hạn dưới và ở tốc độ danh nghĩa;


- nguồn điều chế dùng cho chuỗi bit lối vào của thiết bị đầu cuối sẽ tạo thành các thành phần riêng lẻ của rung pha hình sin tại các điểm nằm trên đường cong ở Hình 3 và Bảng 4;


- nguồn điều chế định thời bên ngoài (nếu cần) phải độc lập với nguồn điều chế tín hiệu lối vào và sẽ tạo nên khả năng chịu rung pha lớn nhất và độ lệch tần số lớn nhất như nhà sản xuất thiết bị đầu cuối chỉ ra;


- có thể cần phải đồng bộ hoá hai bộ phát xung nhịp để tránh khả năng xảy ra trượt.


Giám sát:


a) tín hiệu được truyền đi bởi thiết bị đầu cuối; và


b) rung pha được lấy ra từ tín hiệu này, sử dụng thiết bị phù hợp với Khuyến nghị ITU-T 171 [4], với các tần số cắt như được quy định ở Bảng 2.


Kết quả:


a) thiết bị kiểm tra không thông báo lỗi bit nào trong thời gian kiểm tra; và


b) rung pha đỉnh - đỉnh phải phù hợp với Bảng 2 khi được đo bằng các bộ lọc tuyến tính có các tần số cắt xác định.


CHÚ THÍCH: nguồn điều chế có thể được chứa trong bộ phát xung nhịp và/ hoặc bộ phát tín hiệu mẫu, hoặc có thể được cung cấp riêng biệt.


A.9. Cấu trúc khung


A.9.1. Cấu trúc lối ra và việc tạo CRC-4


Mục đích: để kiểm tra độ chính xác của cấu trúc lối ra (mục 2.1.6) và việc tạo CRC-4 (mục 2.1.6.1) tại lối ra của thiết bị đầu cuối.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.9)



Hình A.9 - Cấu trúc khung

Trạng thái giao diện: cấp nguồn.


Tín hiệu thử:


- tín hiệu lối ra của thiết bị kiểm tra phải được mã hoá HDB3 và có dạng xung như Hình 2 và với một cấu trúc khung như nêu trong Khuyến nghị ITU-T G.704 [2].


- thiết bị đầu cuối sẽ truyền một chuỗi bit HDB3 với nội dung dữ liệu và cấu trúc khung phù hợp với Phụ lục B. Nội dung dữ liệu được chứa trong các bit từ 9 đến 256 phải là một chuỗi bit giả ngẫu nhiên, chẳng hạn như PRBS(215-1).


Giám sát: tín hiệu đồng bộ khung và CRC-4 trong chuỗi bit ra từ thiết bị đầu cuối.


Kết quả:


- tín hiệu đồng bộ khung và bit 2 của khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung phải như quy định trong Bảng C.1;


- CRC-4 phải phù hợp với các dữ liệu trong SMF trước như được quy định trong mục C.2 và C.2.1.


A.9.2. Các đầu cuối không sử dụng bit E


Mục đích: để xác minh rằng với các thiết bị đầu cuối không sử dụng bit E để chỉ thị lỗi SMF thì các bit E được đưa về giá trị nhị phân MỘT như đã quy định trong mục 2.1.6.2.1.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.9)


Trạng thái giao diện: cấp nguồn.


Tín hiệu thử: 


- thiết bị đầu cuối sẽ truyền một chuỗi bit HDB3 phù hợp với cấu trúc khung trong Phụ lục C. Nội dung dữ liệu chứa trong các bit từ 9 đến 256 của khung phải là một chuỗi bit giả ngẫu nhiên, chẳng hạn như PRBS(215-1);


- tín hiệu lối ra của thiết bị kiểm tra phải được mã hoá HDB3 và có dạng xung như Hình 2 và với một cấu trúc khung như nêu trong Khuyến nghị ITU-T G.704 [2]. Thiết bị kiểm tra phải tạo ra các tín hiệu thử như được quy định trong cột 1 của Bảng A.1.


Bảng A.1 - Các đầu cuối không sử dụng bit E


		Tín hiệu thử từ thiết bị kiểm tra

		Kết quả



		Các SMF liên tục với CRC-4 đúng

		E = 1



		Các SMF liên tục với CRC-4 sai

		E = 1



		Tín hiệu gây ra mất đồng bộ khung (ví dụ Tín hiệu chỉ thị cảnh báo (AIS) )

		E = 1





Giám sát: bit E trong chuỗi bit ra từ thiết bị đầu cuối.


Kết quả: bit E phải đúng như đã quy định trong cột 2 của Bảng A.1


A.9.3 Các đầu cuối có sử dụng bit E để chỉ thị các SMF lỗi


Mục đích: để xác minh khả năng sử dụng các bit E để chỉ thị các lỗi SMF của thiết bị đầu cuối.


Cấu hình kiểm tra: (xem Hình A.9).


Trạng thái giao diện: cấp nguồn.


Tín hiệu thử: 


- thiết bị đầu cuối sẽ truyền một chuỗi bit mã HDB3 theo cấu trúc khung trong Phụ lục C. Nội dung dữ liệu được chứa trong các bit 9 đến 256 của khung sẽ là một chuỗi bit giả ngẫu nhiên, ví dụ PRBS(2​​15 -1).


- tín hiệu đầu ra của thiết bị kiểm tra được mã hoá HDB3 và có dạng xung như Hình 2 và cấu trúc khung theo Khuyến nghị ITU-T G.704 [2]. Thiết bị kiểm tra sẽ tạo ra tín hiệu thử như quy định trong cột 1 của Bảng A.2


Bảng A.2 - Các đầu cuối có sử dụng bit E để chỉ ra các SMF lỗi


		Tín hiệu thử từ thiết bị kiểm tra

		Kết quả



		Một SMF có CRC-4 sai nằm trong một chuỗi các SMF có CRC-4 đúng 

		Một bit E có E = 0, được gửi trong 1 giây của SMF lỗi, các bit E khác bằng 1  



		Hai SMF liên tiếp có CRC-4 sai nằm trong một chuỗi các SMF có CRC-4 đúng

		Hai bit E liên tiếp có E = 0, được gửi trong 1 giây của SMF lỗi, các bit E khác bằng 1



		CHÚ THÍCH: Hai bit E liên tiếp có thể nằm trong 2 đa khung liên tiếp





Giám sát: bit E trong chuỗi bit ra từ thiết bị đầu cuối


Kết quả: giá trị bit E đúng như đã quy định trong cột 2 Bảng A.2 


A.9.4 Sử dụng bit A 


Mục đích: để xác minh bit A có được đặt đúng để chỉ ra các điều kiện ở lối vào của thiết bị đầu cuối được đề cập trong mục 2.1.6.3.1 hoặc mục 2.1.6.3.2 hay không.


Cấu hình kiểm tra: (xem Hình A.9).


Trạng thái giao diện: cấp nguồn.

Tín hiệu thử:


- thiết bị đầu cuối sẽ truyền một chuỗi bit mã HDB3 theo cấu trúc khung trong Phụ lục C. Nội dung dữ liệu được nằm trong các bit 9 đến 256 của khung sẽ là một chuỗi bit giả ngẫu nhiên, ví dụ PRBS(2​​15 -1). 


- tín hiệu đầu ra của thiết bị kiểm tra được mã hoá HDB3 và có dạng xung như Hình 2 và cấu trúc khung theo Khuyến nghị ITU-T G.704 [2]. Nội dung dữ liệu chứa trong các bit từ 9 đến 256 của khung sẽ theo một mẫu cố định không chứa tín hiệu mô phỏng tín hiệu đồng bộ khung. Thiết bị kiểm tra sẽ tạo ra tín hiệu thử quy định trong cột 1 của Bảng A.3 . 


Bảng A.3 - Các đầu cuối có sử dụng bit A


		

		Tín hiệu thử từ thiết bị kiểm tra


(xem chú thích 1 và 2)

		Kết quả                                (xem chú thích 3)



		1

		Chuỗi khung liên tiếp chứa một tín hiệu đồng bộ khung sai. 


(..2 F 2 F 2 /F 2 F 2 F..)

		A = 0.



		2

		Chuỗi khung liên tiếp chứa hai tín hiệu đồng bộ khung sai liền nhau. 


(..2 F 2 F 2 /F 2 /F 2 F 2 F..)

		A = 0.



		3

		Chuỗi khung liên tiếp chứa ba tín hiệu đồng bộ khung sai liền nhau. 


(..2 F 2 F 2 /F 2 /F 2 /F 2 F 2 F..)

		A = 1 trong vòng 30 ms kể từ tín hiệu đồng bộ khung sai cuối cùng, trở về A = 0  trong vòng 30 ms sau hai tín hiệu đồng bộ khung đúng.



		4

		Các khung liên tiếp chứa ba tín hiệu đồng bộ khung sai liền nhau, tiếp đó là N chuỗi khung có các tín hiệu đồng bộ khung đúng và sai xen kẽ nhau, rồi đến một khung đúng, rồi đến M chuỗi khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng nhưng các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung đúng có bit 2 = 0, tiếp đó là các khung đúng liên tiếp. 


(..2 F 2 F 2 /F 2 /F 2 /F Nx(2 F 2 /F) 2 F Mx(/2 F) 2 F 2 F..)

		A = 1 trong vòng 30 ms sau tín hiệu đồng bộ khung sai thứ ba, giữ nguyên A = 1 đến khi A = 0 trong vòng 30 ms sau khi có hai tín hiệu đồng bộ khung đúng liên tiếp.


Giá trị M và N nằm trong khoảng 40 và 100.



		5

		Các khung liên tiếp có hai khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 = 0 liền nhau. 


(..2 F 2 F /2 F /2 F 2 F 2 F..)

		A = 0



		6

		Các khung liên tiếp có ba khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 = 0 liền nhau. 


(..2 F 2 F /2 F /2 F/2 F 2 F 2 F..)

		A = 1 trong vòng 30 ms sau khi khung thứ ba có bit 2 = 0, trở về A = 0 trong vòng 30 ms sau hai tín hiệu đồng bộ khung đúng.



		7

		Các khung liên tiếp có 914 SMF lỗi liền nhau, tiếp theo là 86 SMF không lỗi liền nhau, rồi đến 914 SMF  lỗi liền nhau, rồi đến các SMF không lỗi liền nhau. 


(.. SMF SMF 914x/SMF 86xSMF 914x/SMF SMF..) 

		A = 0



		8

		Các khung liên tiếp có 915 SMF lỗi liền nhau, tiếp theo là 85 SMF không lỗi liền nhau, rồi đến 915 SMF  lỗi liền nhau, rồi đến các SMF không lỗi liền nhau. 


(.. SMF SMF 915x/SMF 85xSMF 915x/SMF SMF..)

		Trong khoảng thời gian này, bit A sẽ thay đổi ít nhất một lần từ A = 0 thành A = 1 và trở lại A = 0.






		CHÚ THÍCH 1: trước mỗi phép kiểm tra được ghi trong bảng này phải đảm bảo đồng bộ khung và đa khung bằng cách truyền đủ số khung đúng đến bên nhận. 


CHÚ THÍCH 2: F là một khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng;


                          /F là một khung có tín hiệu đồng bộ khung sai; 


                          2 là một khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 = 1;


                          /2 là một khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 = 0;


                          SMF là đa khung con có đồng bộ khung đúng và có các bit CRC-4 đúng;


                          /SMF là đa khung con có đồng bộ khung đúng và có các bit CRC-4 sai;


CHÚ THÍCH 3: kết quả áp dụng đối với các đầu cuối phù hợp với mục 2.1.6.3.2.





Giám sát: bit A nằm trong chuỗi bit ra từ thiết bị đầu cuối.


Kết quả:


- đối với những thiết bị đầu cuối phù hợp với mục 2.1.6.3.1 (tức là những thiết bị đầu cuối không sử dụng bit A), thì bit A sẽ được đưa về giá trị nhị phân KHÔNG cho tất cả các tín hiệu thử trong cột 2 của Bảng A.3.


- đối với những thiết bị đầu cuối phù hợp với mục 2.1.6.3.2 (tức là những thiết bị đầu cuối sử dụng bit A), thì bit A sẽ đáp ứng như quy định trong Bảng A.3. Các yêu cầu của phép kiểm tra 6 trong Bảng A.3 là tuỳ chọn, phép kiểm tra này chỉ có thể được thực hiện nếu nhà sản xuất đưa ra.


A.10. Cấu trúc khung lối vào


A.10.1. Đồng bộ khung

Mục đích: để xác minh rằng cổng lối vào của thiết bị đầu cuối có thể đạt được đồng bộ khung như đã quy định trong mục 2.2.9.1. Các thiết bị đầu cuối có sử dụng bit A phù hợp với mục 2.1.6.3.2 và phù hợp với các phép kiểm tra trong mục A.9.4 không cần được kiểm tra theo mục này vì sự phù hợp đã được chứng minh qua việc phù hợp với mục A.9.4.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.10):



Hình A.10 - Đồng bộ khung

Trạng thái giao diện: cấp nguồn, dữ liệu nhận được từ các bit từ 9 đến 256 của khung lối vào được đưa vòng trở lại tới cổng lối ra.


Tín hiệu thử: tín hiệu lối ra của thiết bị kiểm tra được mã hoá HDB3 và có dạng xung như Hình 2, và cấu trúc khung như trong Khuyến nghị ITU-T G.704 [2]. Nội dung dữ liệu chứa trong các bit từ 9 đến 256 của khung sẽ theo một mẫu cố định không chứa tín hiệu mô phỏng tín hiệu đồng bộ khung. Thiết bị kiểm tra sẽ tạo ra các tín hiệu thử như quy định trong cột 1 của Bảng A.4.


Bảng A.4 - Đồng bộ khung

		

		Tín hiệu thử từ thiết bị kiểm tra


(xem chú thích 1 và 2)

		Kết quả



		1

		Chuỗi khung liên tiếp chứa một tín hiệu đồng bộ khung sai. 


(..2 F 2 F 2 /F 2 F 2 F..)

		Không gián đoạn dữ liệu.


Không có lỗi trong dữ liệu nhận được.



		2

		Chuỗi khung liên tiếp chứa hai tín hiệu đồng bộ khung sai liền nhau. 


(..2 F 2 F 2 /F 2 /F 2 F 2 F..)

		Không gián đoạn dữ liệu.


Không có lỗi trong dữ liệu nhận được.



		3

		Chuỗi khung liên tiếp chứa ba tín hiệu đồng bộ khung sai liền nhau. 


(..2 F 2 F 2 /F 2 /F 2 /F 2 F 2 F..)

		Bất cứ gián đoạn nào trong dữ liệu đều phải ngắn hơn 20,5 ms.



		4

		Các khung liên tiếp chứa ba tín hiệu đồng bộ khung sai liền nhau, tiếp đó là N chuỗi khung có các tín hiệu đồng bộ khung đúng và sai xen kẽ nhau, rồi đến một khung đúng, rồi đến M chuỗi M khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng nhưng các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung đúng có bit 2 = 0, tiếp đó là các khung đúng liên tiếp. 


(..2 F 2 F 2 /F 2 /F 2 /F Nx(2 F 2 /F) 2 F Mx(/2 F) 2 F 2 F..)

		Bất cứ gián đoạn nào trong việc truyền dữ liệu đều phải ngắn hơn 20,75 + 0,5 x (N + M/2) ms


Giá trị M và N nằm trong khoảng 40 và 100.



		5

		Các khung liên tiếp có hai khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 = 0 liền nhau. 


(..2 F 2 F /2 F /2 F 2 F 2 F..)

		Không gián đoạn dữ liệu.


Không có lỗi trong dữ liệu nhận được.



		6

		Các khung liên tiếp có ba khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 = 0 liền nhau. 


(..2 F 2 F /2 F /2 F/2 F 2 F 2 F..)

		Có thể xảy ra gián đoạn dữ liệu trong một số trường hợp.


Bất cứ gián đoạn nào trong dữ liệu đều phải ngắn hơn 20,5 ms.



		7

		Các khung liên tiếp có 914 SMF lỗi liền nhau, tiếp theo là 86 SMF không lỗi liền nhau, rồi đến 914 SMF  lỗi liền nhau, rồi đến các SMF không lỗi liền nhau. 


(.. SMF SMF 914x/SMF 86xSMF 914x/SMF SMF..) 

		Không gián đoạn dữ liệu.


Không có lỗi trong dữ liệu nhận được.



		8

		Các khung liên tiếp có 915 SMF lỗi liền nhau, tiếp theo là 85 SMF không lỗi liền nhau, rồi đến 915 SMF  lỗi liền nhau, rồi đến các SMF không lỗi liền nhau. 


(.. SMF SMF 915x/SMF 85xSMF 915x/SMF SMF..)

		Có thể xảy ra gián đoạn dữ liệu trong một số trường hợp.


Bất cứ gián đoạn nào trong dữ liệu đều phải ngắn hơn 20,5 ms.



		CHÚ THÍCH 1: trước mỗi phép kiểm tra được ghi trong bảng này phải đảm bảo đồng bộ khung và đa khung bằng cách truyền đủ số khung đúng đến bên nhận.  


CHÚ THÍCH 2: F là một khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng;


/F là một khung có tín hiệu đồng bộ khung sai; 


2 là một khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 = 1;


/2 là một khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 = 0;


SMF là đa khung con có đồng bộ khung đúng và có các bit CRC-4 đúng;


/SMF là đa khung con có đồng bộ khung đúng và có các bit CRC-4 sai.





Giám sát: giám sát dữ liệu nhận được trong các bit từ 9 đến 256 của khung từ các thiết bị đầu cuối và so sánh chúng với các dữ liệu do thiết bị kiểm tra truyền đi. Giám sát bất cứ gián đoạn nào trong dữ liệu.


Kết quả: bất cứ gián đoạn nào của dữ liệu đều phải đảm bảo yêu cầu quy định trong cột 2 của Bảng A.4.


A.10.2. Đồng bộ đa khung


Mục đích: để xác minh rằng cổng lối vào của thiết bị đầu cuối có thể đạt được đồng bộ đa khung đúng như được quy định trong mục 2.2.9.2.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.10)


Trạng thái giao diện: cấp nguồn.


Tín hiệu thử: tín hiệu lối ra của thiết bị kiểm tra được mã hoá HDB3 và có dạng xung như Hình 2, và cấu trúc khung như trong Khuyến nghị ITU-T G.704 [2]. Nội dung dữ liệu chứa trong các bit từ 9 đến 256 của khung sẽ theo một mẫu cố định không chứa tín hiệu mô phỏng tín hiệu đồng bộ khung. Thiết bị kiểm tra sẽ tạo ra các tín hiệu thử được quy định trong cột 1 của Bảng A.5.


Bảng A.5 - Đồng bộ đa khung

		

		Tín hiệu thử từ thiết bị kiểm tra


(xem chú thích 1 và 2)

		Kết quả



		1

		Các đa khung đúng liên tiếp nhau. 


(..MF MF MF MF..)

		Đồng bộ đa khung.



		2

		Một chuỗi các đa khung đúng, tiếp theo là ba tín hiệu đồng bộ khung sai liền nhau, rồi đến một đa khung sai, rồi đến một đa khung đúng, rồi đến hai đa khung sai, rồi đến hai đa khung đúng rồi đến hai đa khung sai, rồi đến các đa khung đúng liền nhau. 


(..MF /F 2 /F 2 /F 2 /MF MF /MF /MF MF MF /MF /MF MF..)

		Phải đạt được đồng bộ đa khung sau đa khung đúng thứ nhất tiếp sau hai đa khung sai.



		CHÚ THÍCH 1: trước mỗi phép kiểm tra được ghi trong bảng này phải đảm bảo đồng bộ khung và đa khung

                         bằng cách truyền đủ số khung đúng đến bên nhận.  


CHÚ THÍCH 2: F là một khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng;


                         /F là một khung có tín hiệu đồng bộ khung sai; 


                          2 là một khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 = 1;


                          /2 là một khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 = 0;


MF là một đa khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng, bit 2 = 1, tín hiệu đồng bộ đa khung đúng và các bit CRC-4 đúng;


/MF là một đa khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng, bit 2 = 1, tín hiệu đồng bộ đa khung sai và các bit CRC-4 đúng.





Giám sát: giám sát đồng bộ đa khung; nhà cung cấp thiết bị đầu cuối phải chỉ rõ việc này sẽ được tiến hành như thế nào. Các thiết bị đầu cuối có sử dụng bit E để chỉ thị các SMF lỗi có thể chỉ ra đồng bộ đa khung bằng cách nhận ra chính xác các SMF lỗi được đưa vào tín hiệu thử từ thiết bị kiểm tra (tức là MF /F 2 /F 2 /F 2 /MF MF /MF /MF MF MF /MF /MF /SMF /SMF MF).


Kết quả: phải đạt được đồng bộ đa khung như quy định trong cột 2 của Bảng A.5.


PHỤ LỤC B 

(quy định)

ĐỊNH NGHĨA MÃ HDB3


B.1. Khái quát


Phụ lục này mô tả mã HDB3 trên cơ sở sửa đổi mã đảo cực luân phiên (AMI). Nội dung của Phụ lục này dựa trên Phụ lục A của Khuyến nghị G.703 [1] của ITU-T.


Trong mã này, các bit có giá trị nhị phân 1 được biểu thị bằng các xung dương và âm xen kẽ nhau, và các giá trị nhị phân 0 được biểu thị bằng các khoảng trống. Có ngoại lệ khi xảy ra nhiều chuỗi bit 0 liên tiếp nhau trong tín hiệu nhị phân.


Trong định nghĩa dưới đây, B biểu thị cho một xung được chèn tuân theo quy tắc AMI, và V biểu thị cho một xung vi phạm quy tắc AMI.


B.2. Định nghĩa


Mỗi khối gồm 4 giá trị 0 liền nhau được thay thế bởi 000V hoặc B00V. Việc chọn 000V hay B00V được thực hiện sao cho số lượng các xung B giữa các V liền nhau là lẻ. Nói cách khác, các xung V liền nhau có cực tính đối nhau để không tạo nên thành phần dòng điện một chiều.


PHỤ LỤC C

(quy định)

ĐỊNH NGHĨA CẤU TRÚC KHUNG

C.1. Cấu trúc khung


Chuỗi bit sẽ được cấu trúc thành một khung dài 256 bit, được đánh số từ 1 đến 256. Tốc độ lặp lại khung danh định là 8000 Hz. Vị trí của các bit từ 1 đến 8 của khung  như được trình bày trong Bảng C.1.


Bảng C.1 - Phân bổ của các bit từ 1 đến 8


		Số thứ tự của bit

		Khung có chứa tín hiệu đồng bộ khung

		Khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung



		1

		CRC-4 (xem mục C.2)

		CRC-4 (xem mục C.2)



		2

		0

		1



		3

		0

		A (xem chú thích 1)



		4

		1

		Sa4 (xem chú thích 2)



		5

		1

		Sa5 (xem chú thích 2)



		6

		0

		Sa6 (xem chú thích 2)



		7

		1

		Sa7 (xem chú thích 2)



		8

		1

		Sa8 (xem chú thích 2)



		CHÚ THÍCH 1: bit A: RAI 


CHÚ THÍCH 2: các bit từ Sa4 đến Sa8 được dành cho nhà khai thác kênh thuê riêng sử dụng. Giá trị của chúng tại cổng lối ra của một kênh thuê riêng không được quy định.





C.2. CRC-4


Vị trí của các bit CRC-4 được quy định trong Bảng C.2 cho một đa khung CRC-4 hoàn chỉnh. Mỗi đa khung CRC-4, được tạo thành từ 16 khung đánh số từ 0 đến 15, được chia thành 2 đa khung con 8 khung, đánh số là SMF I và SMF II, biểu diễn vị trí tương ứng của chúng trong cấu trúc đa khung CRC-4. SMF là một khối (kích thước 2048 bit) cho CRC-4.    


Trong các khung có chứa tín hiệu đồng bộ khung, bit 1 sẽ được dùng để truyền đi các bit CRC-4. Các bit này sẽ là 4 bit  được đánh số C​1 C​2 C​3 và C​4  trong mỗi đa khung con. Trong các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung, bit 1 sẽ được dùng để truyền đi 6 bit tín hiệu đồng bộ đa khung CRC-4 và 2 bit chỉ thị lỗi CRC-4 (các bit E). Tín hiệu đồng bộ đa khung CRC-4 sẽ có dạng 001011.


Bảng C.2 - Phân bổ của các bit CRC-4 của một đa khung


		

		SMF

		Khung

		bit 1



		Một đa khung




		SMF I

		0


1


2


3


4


5


6


7

		C1


0


C2


0


C3


1


C4


0



		

		SMF II

		8


9


10


11


12


13


14


15

		C1


1


C2


1


C3


E


C4


E





C.2.1. Tạo CRC-4 


Một từ CRC-4 nhất định, đặt trong SMF thứ N là số dư sau khi nhân đa thức biểu diễn SMF thứ (N-1) với x4 và sau đó chia cho đa thức x4+x+1 (modulo 2). Khi biểu diễn nội dung của khối kiểm tra theo đa thức, bit đầu tiên trong khối (tức là bit 1 của khung 0 hoặc bit 1 của khung 8) sẽ là bit quan trọng nhất. Tương tự, C1 sẽ là bit quan trọng nhất của số dư và C4 là bit kém quan trọng nhất của số dư.


Quá trình mã hoá CRC-4 được mô tả dưới đây:


a) các bit CRC-4 trong SMF được thay thế bằng giá trị nhị phân 0;

b) SMF sau đó được xử lý theo tiến trình nhân/chia mô tả ở trên;

c) kết quả số dư của tiến trình nhân/chia trên được lưu trữ, sẵn sàng đưa vào các vị trí CRC-4 tương ứng của SMF tiếp theo.


CHÚ THÍCH: các CRC-4 bit vừa được tạo ra sẽ không gây ảnh hưởng đến kết quả của tiến trình nhân/chia trong SMF tiếp theo vì theo mục a) ở trên thì các vị trí của bit CRC-4 trong một SMF được khởi tạo về 0 trong tiến trình nhân/chia.


C.2.2. Giám sát CRC-4


Quá trình giám sát CRC-4 để phát hiện các SMF lỗi được mô tả như sau:


a) SMF vừa nhận sẽ được xử lý theo tiến trình nhân/chia quy định tại mục C.2.1, sau khi đã lấy ra các CRC-4 bit và thay thế bằng các giá trị 0.

b) Kết quả số dư từ tiến trình nhân/chia sẽ được lưu trữ và sau đó so sánh từng bit với các bit CRC-4 nhận được của SMF tiếp theo.

c) Nếu giá trị số dư sau khi tính toán không tương ứng với các CRC-4 bit nhận được trong SMF kế tiếp thì SMF đó là SMF lỗi.









		   



   TX



Giao diện mạng		 



   



   RX











RX







Thiết bị đầu cuối







TX







Lối ra







Lối vào







Lối vào







Lối ra







Xung danh định







CHÚ THÍCH: V tương ứng với giá trị đỉnh danh định







	  TX



Thiết bị đầu cuối



	  RX







RX



Thiết bị kiểm tra



TX











Thiết bị đầu cuối







Thiết bị kiểm tra







T







TX







T= Điện trở kết cuối



120 ( ( 0,25%











Thiết bị đầu cuối







             TX 			











Thiết bị kiểm tra







RX







Đếm tần số







Tín hiệu đồng hồ







Thiết bị đầu cuối







          RX







Mạch cầu







T



T







Máy phát







Vôn kế







          RX



Thiết bị đầu cuối







          TX







TX



Thiết bị kiểm tra







RX







Máy phát mẫu







Mạng kết hợp và suy hao







Mô phỏng cáp







NTP







RX







Thiết bị  kiểm tra















TX











       TX







Thiết bị  đầu cuối















          RX







Máy phát







L1







L2







R







R







  (Xem chú thích)







  (Xem chú thích)







25(







50(







50(







V1







Mạch cân bằng T







L1 = 2*38 mH



L2 = 2*38 mH



R = 2*200 (







50(







R







L2







L1







V1







(Xem chú thích 2)











Thiết bị đầu cuối







RX hoặc TX











Máy phát







60(







60 (







10 ((1%







Vgen







Vtest







60 (







TX



Thiết bị  đầu cuối



RX







RX



Thiết bị kiểm tra



TX







	  TX



Thiết bị



đầu cuối



	  RX







RX



Thiết bị kiểm tra



TX











12

13



_752153528.unknown




_1343128343.doc
QCVN 22:2010/BTTTT




[image: image8.wmf]0


T


T


1500


U


=




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 22:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ AN TOÀN ĐIỆN CHO CÁC THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG


National technical regulation 


on electrical safety of Telecommunications Terminal Equipments

HÀ NỘI - 2010

Mục lục


51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Giải thích từ ngữ



82. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



82.1. Các yêu cầu đối với mạch điện áp viễn thông (TNV) và chống điện giật



82.1.1. Các yêu cầu đối với việc kết nối thiết bị



82.1.1.1. Các loại mạch kết nối



82.1.1.2. Mạch kết nối là các mạch ELV



82.1.1.3. Những quy định về an toàn



92.1.2. Các yêu cầu đối với mạch điện áp viễn thông (TNV)



92.1.2.1. Các giới hạn của mạch TNV



92.1.2.2. Cách ly với các mạch khác và các bộ phận có thể tiếp cận



102.1.2.3. Phép thử cách ly mạch TNV với các mạch SELV đã nối đất



112.1.2.4. Cách ly với các điện áp nguy hiểm



122.1.2.5. Kết nối mạch TNV với các mạch khác



122.1.3. Bảo vệ để tránh tiếp xúc với các mạch TNV



122.1.3.1. Khả năng tiếp cận



122.1.3.2. Các ngăn ắc quy



122.2. Yêu cầu đảm bảo an toàn cho các nhân viên phục vụ và những người sử dụng thiết bị khác của mạng điện thoại cố định



122.2.1. Bảo vệ khỏi điện áp nguy hiểm



132.2.2 Sử dụng đất bảo vệ



132.2.3. Cách ly mạng viễn thông với đất



132.2.3.1. Các yêu cầu



132.2.3.2. Phép thử cách ly mạng viễn thông với đất



142.2.3.3. Các trường hợp ngoại lệ



142.2.4. Dòng rò đến mạng viễn thông



142.2.4.1. Các giới hạn của dòng rò đến mạng viễn thông



152.2.4.2. Đo dòng rò đến mạng Viễn thông



152.3. Bảo vệ người sử dụng thiết bị khỏi quá áp trên mạng viễn thông



152.3.1. Các yêu cầu về cách ly



162.3.2. Thủ tục thử



172.3.2.1. Phép thử xung



182.3.2.2. Phép thử độ bền điện



182.4. Yêu cầu an toàn điện cho bản thân thiết bị đầu cuối viễn thông



182.4.1. Các yêu cầu chung



182.4.1.1. Cấu trúc và thiết kế của thiết bị



192.4.1.2. Các thông tin cung cấp cho người sử dụng



192.4.1.3. Phân loại thiết bị



192.4.2. Giao diện nguồn



[image: image9.wmf]192.4.2.1. Dòng điện đầu vào



192.4.2.2. Giới hạn điện áp của các thiết bị cầm tay



192.4.2.3. Dây trung tính



192.4.2.4. Các bộ phận trong thiết bị dùng nguồn IT



192.4.2.5. Dung sai nguồn



192.4.3. Bảo vệ để tránh các nguy hiểm



192.4.3.1. Bảo vệ khỏi điện giật và các nguy hiểm về năng lượng



222.4.3.2. Cách điện



272.4.3.3. Mạch SELV



292.4.3.4. Các mạch giới hạn dòng



302.4.3.5. Các điều khoản đối với việc nối đất



312.4.3.6. Ngắt nguồn sơ cấp



312.4.3.7. Khoá an toàn



312.4.4. Dòng rò đất



312.4.4.1. Tổng quan



312.4.4.2. Các yêu cầu



322.4.4.3. Thiết bị một pha



322.4.4.4. Thiết bị ba pha



332.4.4.5. Thiết bị có dòng rò vượt quá 3,5 mA



332.4.5. Dòng rò đất đối với các thiết bị nối với các hệ thống nguồn IT



332.4.5.1. Tổng quan



332.4.5.2. Các yêu cầu



342.4.5.3. Thiết bị một pha



352.4.5.4. Thiết bị ba pha



352.4.5.5. Thiết bị có dòng rò vượt quá 3,5 mA



363. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



394. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



395. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



40Phụ lục A (Quy định) Dụng cụ đo trong phép đo dòng rò



41Phụ lục B (Tham khảo) Bộ tạo xung thử



42Phụ lục C (Quy định) Yêu cầu đối với các tín hiệu chuông điện thoại



46Phụ lục D (Tham khảo) Một số công cụ sử dụng trong các phép thử






Lời nói đầu

QCVN 22:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-190:2003 "Thiết bị đầu cuối viễn thông - Yêu cầu an toàn điện" ban hành theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).


Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 22: 2010/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn EN 41003:1996 “Các yêu cầu an toàn đối với thiết bị nối với mạng viễn thông” và EN 60950:1992 (amd. 11, 1997) “Các yêu cầu an toàn đối với các thiết bị công nghệ thông tin, bao gồm cả các thiết bị điện thương mại”.

QCVN 22:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 


VỀ AN TOÀN ĐIỆN CHO CÁC THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI VIỄN THÔNG


National technical regulation 


on electrical safety of Telecommunications Terminal Equipments

1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về an toàn điện đối với các thiết bị đầu cuối viễn thông kết nối với mạng viễn thông công cộng.

Các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Quy chuẩn này nhằm:


- Bảo vệ các nhân viên phục vụ và những người sử dụng các thiết bị khác trên mạng điện thoại cố định khỏi những nguy hiểm do việc kết nối thiết bị với mạng;


- Bảo vệ những người sử dụng thiết bị đầu cuối viễn thông khỏi quá áp trên mạng.

Quy chuẩn này không bao gồm các nội dung sau:


- Độ tin cậy của thiết bị khi làm việc; 


- Bảo vệ thiết bị hoặc mạng điện thoại cố định khỏi nguy hiểm;


- Các yêu cầu đối với thiết bị viễn thông được cấp nguồn từ xa.


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị đầu cuối viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Điện áp nguy hiểm (hazardous voltage - excessive voltage)

Điện áp nguy hiểm là điện áp vượt quá 42,4 V xoay chiều đỉnh hoặc 60 V một chiều, xuất hiện trong mạch mà không thoả mãn các yêu cầu đối với mạch giới hạn dòng hay mạch TNV. 


1.3.2. Cách điện công tác (operational insulation)

Cách điện công tác là cách điện cần cho sự hoạt động bình thường của thiết bị.


CHÚ THÍCH: Cách điện công tác, theo định nghĩa, không bảo vệ chống điện giật. Tuy nhiên, nó có thể hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của hiện tượng đánh lửa và cháy.


1.3.3. Cách điện cơ bản (basic insulation)

Cách điện cơ bản là cách điện tạo nên sự bảo vệ tối thiểu đối với hiện tượng điện giật.


1.3.4. Cách điện bổ sung (supplementary insulation)

Cách điện bổ sung là cách điện độc lập dùng bổ sung cho cách điện cơ bản để bảo đảm tránh điện giật trong trường hợp hỏng cách điện cơ bản.


1.3.5. Cách điện kép (double insulation)

Cách điện kép là cách điện gồm cả cách điện cơ bản và cách điện bổ sung.


1.3.6. Cách điện tăng cường (reinforced insulation)

Cách điện tăng cường là một hệ thống cách điện đơn cho phép bảo vệ chống điện giật tương đương với cách điện kép tại các điều kiện quy định trong Quy chuẩn này.


CHÚ THÍCH: Thuật ngữ “hệ thống cách điện” không có nghĩa là cách điện phải là một bộ phận đồng nhất. Nó có thể gồm nhiều lớp, không thể thử giống như cách điện bổ sung hoặc cách điện cơ bản.


1.3.7. Mạch sơ cấp (primary circuit)

Mạch sơ cấp là mạch bên trong thiết bị, nối trực tiếp với nguồn điện bên ngoài hoặc nguồn cung cấp điện tương đương khác (như máy phát điện). 


1.3.8. Mạch thứ cấp (secondary circuit)

Mạch thứ cấp là mạch không nối trực tiếp với nguồn sơ cấp mà nhận nguồn cung cấp từ một máy biến áp, một bộ chuyển đổi, một thiết bị cách ly tương đương hoặc từ nguồn pin. 


1.3.9. Mạch điện áp cực thấp (Extra Low Voltage (ELV) circuit) 


Mạch ELV là mạch thứ cấp, ở điều kiện hoạt động bình thường, có điện áp giữa hai dây dẫn bất kỳ hay giữa một dây dẫn và đất không vượt quá 42,4V xoay chiều đỉnh hay 60 V một chiều. Mạch ELV được cách ly với điện áp nguy hiểm bằng ít nhất một lớp cách điện cơ bản và không thỏa mãn các yêu cầu đối với mạch SELV cũng như mạch giới hạn dòng.


1.3.10. Mạch điện áp cực thấp an toàn (Safety Extra Low Voltage (SELV) circuit)

Mạch SELV là mạch thứ cấp được thiết kế và bảo vệ sao cho ở điều kiện hoạt động bình thường thì điện áp của mạch không vượt quá giá trị an toàn cho phép. 


CHÚ THÍCH: Giá trị điện áp an toàn (giá trị điện áp khi hoạt động bình thường và khi hỏng đơn) được quy định trong 2.4.3.3.


1.3.11. Mạch giới hạn dòng (Limited Current Circuit)

Mạch giới hạn dòng là mạch được thiết kế và bảo vệ ở điều kiện hoạt động bình thường và điều kiện có thể hỏng, dòng điện trong mạch không vượt quá các giá trị giới hạn.


CHÚ THÍCH: Các giá trị dòng điện giới hạn (dòng bão hoà) được quy định trong 2.4.3.4.

1.3.12. Mạch điện áp viễn thông (Telecommunication Network Voltage (TNV) Circuit) 


Mạch điện áp viễn thông là mạch trong thiết bị có vùng tiếp cận đến nó bị hạn chế và được thiết kế, bảo vệ sao cho ở điều kiện hoạt động bình thường và hỏng đơn, điện áp không vượt quá các giá trị giới hạn xác định. 


Mạch điện áp viễn thông được coi là một mạch thứ cấp. 


Mạch TNV được chia thành ba loại là TNV-1, TNV-2 và TNV-3 theo các định nghĩa 1.3.13, 1.3.14 và 1.3.15. 


CHÚ THÍCH: Giá trị điện áp giới hạn quy định ở điều kiện hoạt động bình thường và hỏng đơn được cho trong 2.1.2.1.


1.3.13. Mạch TNV-1 (Telecommunication Network Voltage Circuit 1)

Mạch TNV-1 là một mạch TNV mà:


- Điện áp hoạt động bình thường của nó không vượt quá các giới hạn đối với một mạch SELV ở điều kiện hoạt động bình thường;


- Có thể phải chịu sự quá áp do mạng viễn thông.


1.3.14. Mạch TNV-2 (Telecommunication Network Voltage Circuit 2)

Mạch TNV-2 là một mạch TNV mà:


- Điện áp hoạt động bình thường của nó vượt quá các giới hạn đối với một mạch SELV ở điều kiện hoạt động bình thường;


- Không phải chịu sự quá áp do mạng viễn thông.


1.3.15. Mạch TNV-3 (Telecommunication Network Voltage Circuit 3) 

Mạch TNV-3 là một mạch TNV mà:


- Điện áp hoạt động bình thường của nó vượt quá các giới hạn đối với một mạch SELV ở điều kiện hoạt động bình thường;


- Có thể phải chịu sự quá áp do mạng viễn thông.


1.3.16. Nguồn IT (Insulation Terrestrial)

Mạng điện hạ áp có điểm trung tính cách ly với đất còn vỏ thiết bị điện được nối với tiếp đất bảo vệ độc lập.


1.3.17. Nguồn TN (Terrestrial neutral)

Mạng điện hạ áp có điểm trung tính trực tiếp nối đất


1.3.18. Nguồn TT (Terrestriated Terrestrial)

Mạng điện hạ áp có trung tính trực tiếp nối đất còn vỏ thiết bị điện được nối với tiếp đất bảo vệ đôc lập.


1.3.19. Người phục vụ (service personnel)

Người phục vụ là những người được đào tạo về kỹ thuật và có kinh nghiệm để nhận thức được nguy hiểm mà họ có thể gặp phải khi thực hiện nhiệm vụ và có biện pháp hạn chế đến mức thấp nhất sự nguy hiểm đối với bản thân họ và những người khác.


1.3.20. Người vận hành (operator)

Người vận hành là bất cứ người nào ngoài người phục vụ. Trong Quy chuẩn này, khái niệm “người vận hành” tương đương khái niệm “người sử dụng” và hai khái niệm có thể đổi cho nhau.


1.3.21. Người sử dụng (user)

Khái niệm “người sử dụng” tương đương với “người vận hành”.


1.3.22. Thiết bị loại I (Class I Equipment)

Thiết bị loại I là thiết bị được bảo vệ chống điện giật bằng cách:


- Sử dụng lớp cách điện cơ bản;


- Có các biện pháp nối các bộ phận dẫn điện với dây đất bảo vệ trong toà nhà (những bộ phận có thể gây ra điện áp nguy hiểm nếu lớp cách điện cơ bản bị hỏng).


CHÚ THÍCH: 


1. Thiết bị loại I có thể có các bộ phận được cách điện kép, cách điện tăng cường hoặc các bộ phận hoạt động trong các mạch SELV.


2. Đối với thiết bị dùng dây cấp nguồn, yêu cầu dây cấp nguồn phải có dây đất bảo vệ.


1.3.23. Thiết bị loại II (class II equipment)

Thiết bị loại II là thiết bị mà việc bảo vệ chống điện giật không chỉ dựa vào lớp cách điện cơ bản mà còn có các biện pháp bổ sung như cách điện kép hoặc cách điện tăng cường, không phụ thuộc việc nối đất bảo vệ cũng như các điều kiện lắp đặt.


CHÚ THÍCH: Thiết bị loại II có thể là một trong các loại sau:


- Thiết bị có lớp vỏ điện bằng vật liệu cách điện liền bọc tất cả các bộ phận dẫn điện, trừ các bộ phận nhỏ như là bảng tên, đinh vít, đinh được cách ly với các bộ phận có điện áp nguy hiểm bằng ít nhất một lớp cách điện tăng cường; thiết bị này được gọi là thiết bị loại II được bọc cách điện;


- Thiết bị có lớp bọc bằng kim loại bền có sử dụng cách điện kép hoặc cách điện tăng cường, thiết bị này gọi là thiết bị loại II được bọc kim loại;


- Thiết bị kết hợp hai loại trên.


1.3.24. Vùng người vận hành tiếp cận (operator access area)

Ở điều kiện hoạt động bình thường, vùng người vận hành có thể tiếp cận là một trong số các vùng sau:


- Vùng có thể tiếp cận không cần sử dụng công cụ hỗ trợ;


- Vùng tiếp cận được bằng các công cụ chỉ dành riêng cho người khai thác;


- Vùng mà người vận hành được hướng dẫn tiếp cận không quan tâm đến việc có cần sử dụng công cụ hỗ trợ hay không.


1.3.25. Vùng truy cập dịch vụ (service access area)

Là vùng người phục vụ tiếp cận ngoại trừ vùng người vận hành tiếp cận, là vị trí mà khi cần thiết, người phục vụ có thể tiếp cận thậm chí thiết bị đang hoạt động.


1.3.26. Vùng hạn chế tiếp cận (restricted access location)

Vùng hạn chế tiếp cận là vùng có cả hai đặc điểm sau đây:


- Chỉ dành cho người phục vụ hoặc người sử dụng tiếp cận nếu đã được hướng dẫn về các lý do hạn chế đối với vùng này và phải thực hiện các biện pháp đề phòng; 


- Có thể tiếp cận bằng việc sử dụng một công cụ, khoá và chìa khoá hoặc các phương tiện an toàn và được kiểm soát bởi người có trách nhiệm với vùng này.


2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Các yêu cầu đối với mạch điện áp viễn thông (TNV) và chống điện giật


2.1.1. Các yêu cầu đối với việc kết nối thiết bị


2.1.1.1. Các loại mạch kết nối


Khi thực hiện kết nối thiết bị đầu cuối viễn thông với mạng điện thoại cố định, phải sử dụng các mạch kết nối như sau:


- Mạch SELV hoặc mạch giới hạn dòng;


- Mạch TNV-1, TNV-2 hoặc TNV-3.


Mạch kết nối được lựa chọn sao cho sau khi thực hiện kết nối, thiết bị phải thoả mãn các yêu cầu đối với mạch SELV và mạch TNV.


2.1.1.2. Mạch kết nối là các mạch ELV 


Khi một thiết bị được dùng hỗ trợ cho thiết bị chủ, có thể dùng các mạch ELV làm mạch kết nối giữa các thiết bị nếu các thiết bị đó vẫn thoả mãn các yêu cầu của Quy chuẩn này khi đã được nối với nhau.


2.1.1.3. Những quy định về an toàn


Trạng thái an toàn với các thiết bị khác của các điểm kết nối (mạch SELV, mạch TNV, mạch giới hạn dòng và mạch ELV) phải được ghi trong tài liệu của nhà sản xuất kèm theo thiết bị.


2.1.2. Các yêu cầu đối với mạch điện áp viễn thông (TNV)


2.1.2.1. Các giới hạn của mạch TNV


Trong một mạch TNV hoặc các mạch TNV nối với nhau, điện áp giữa hai dây dẫn bất kỳ và điện áp giữa một dây dẫn với đất phải thoả mãn các yêu cầu sau:


(a) Đối với mạch TNV-1


- Không được vượt quá 42,4 V xoay chiều đỉnh hoặc 60 V một chiều ở điều kiện hoạt động bình thường;


- Không được vượt quá các giới hạn quy định trong Hình 1 (các giá trị điện áp trong  Hình 1 được đo trên một điện trở 5 kΩ ( 2%) trong trường hợp thiết bị có một hỏng đơn của lớp cách điện hoặc một bộ phận (không kể các bộ phận có lớp cách điện kép hoặc cách điện tăng cường).


CHÚ THÍCH: Trong trường hợp lớp cách điện đơn hoặc một bộ phận bị hỏng, giới hạn điện áp của mạch TNV-1 sau 200 ms là giới hạn đối với mạch TNV-2 hoặc TNV-3 ở điều kiện hoạt động bình thường.


- Đối với tín hiệu chuông điện thoại, điện áp của tín hiệu này tuân theo các yêu cầu trong Phụ lục C.


(b) Đối với mạch TNV-2 và TNV-3


Đối với các điện áp tín hiệu không phải là tín hiệu chuông, giá trị điện áp giữa hai dây dẫn bất kỳ và điện áp giữa một dây dẫn bất kỳ và đất có thể vượt quá 42,4 V xoay chiều đỉnh hoặc 60 V một chiều nhưng phải thoả mãn các yêu cầu sau:




Hình 1 - Điện áp cực đại mạch TNV sau khi có một hỏng đơn


- Không được vượt quá 70,7 V xoay chiều đỉnh hoặc 120 V một chiều ở điều kiện hoạt động bình thường;


- Không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong Hình 1 trong trường hợp thiết bị có một hỏng đơn của lớp cách điện hoặc một bộ phận (không kể các bộ phận có lớp cách điện kép hoặc cách điện tăng cường).


2.1.2.2. Cách ly với các mạch khác và các bộ phận có thể tiếp cận


Sự cách ly của các mạch SELV, TNV-1, các bộ phận dẫn điện có thể tiếp cận với các mạch TNV-2, TNV-3 phải đảm bảo sao cho trong trường hợp lớp cách điện có hỏng đơn, điện áp trên các mạch SELV, TNV-1 và các bộ phận dẫn điện có thể tiếp cận không vượt quá các giới hạn trong 2.1.2.1 đối với mạch TNV-2 và TNV-3 ở điều kiện hoạt động bình thường.


CHÚ THÍCH: 


- Xem thêm 2.2.3 và 2.3.


- Ở điều kiện làm việc bình thường, các giới hạn trong 2.4.3.3.2 luôn áp dụng với mạch SELV và các bộ phận dẫn điện có thể tiếp cận.


- Các giới hạn trong 2.1.2.1 luôn áp dụng với các mạch TNV.


Các yêu cầu về cách ly sẽ được thoả mãn nếu có lớp cách điện cơ bản như trong Bảng 1, trong đó có áp dụng 2.3.1 (không loại trừ các giải pháp khác).


Bảng 1 - Cách ly với các mạch TNV


		Các bộ phận được cách ly

		Sự cách ly



		Mạch SELV hoặc các bộ phận dẫn điện có thể tiếp cận

		Mạch TNV-1


Mạch TNV-2


Mạch TNV-3

		Như 2.3.1


Cách điện cơ bản


Cách điện cơ bản và như 2.3.1



		Mạch TNV-1


Mạch TNV-2


Mạch TNV-1

		Mạch TNV-2


Mạch TNV-3


Mạch TNV-3

		Cách điện cơ bản và như 2.3.1

Như 2.3.1

Cách điện cơ bản



		Mạch TNV-1


Mạch TNV-2


Mạch TNV-3

		Mạch TNV-1


Mạch TNV-2


Mạch TNV-3

		Cách điện công tác

Cách điện công tác

Cách điện công tác





Trong trường hợp thỏa mãn các điều kiện sau, không cần sử dụng lớp cách điện cơ bản:


- Mạch SELV, mạch TNV-1 hoặc bộ phận dẫn điện có thể tiếp cận đã được nối đất bảo vệ;


- Các hướng dẫn lắp đặt đã quy định rằng kết cuối nối đất bảo vệ phải được nối cố định với đất;


- Phải tiến hành phép thử ở 2.1.2.3 nếu ở điều kiện hoạt động bình thường, mạch TNV-2 hoặc TNV-3 nhận tín hiệu hoặc nguồn có điện áp vượt quá giá trị 42,4 V xoay chiều đỉnh hoặc 60 V một chiều sinh ra từ bên ngoài và đưa vào thiết bị (ví dụ từ mạng viễn thông).


Tùy theo nhà sản xuất, một mạch TNV-1 hoặc TNV-2 có thể được coi như một mạch TNV-3. Trong trường hợp này, mạch TNV-1 và TNV-2 phải thoả mãn các yêu cầu về cách ly đối với mạch TNV-3.


Việc tuân thủ các yêu cầu này được kiểm tra bằng cách kiểm tra, đo thử và nếu cần thiết có thể mô phỏng lỗi của các bộ phận hay lớp cách điện có thể xảy ra trong thiết bị. 


CHÚ THÍCH: Khi thực hiện cách ly bằng lớp cách điện cơ bản và các yêu cầu trong 2.3.1, điện áp thử trong phép thử xung và phép thử độ bền điện thường lớn hơn giá trị điện áp thử đối với lớp cách điện cơ bản.


2.1.2.3. Phép thử cách ly mạch TNV với các mạch SELV đã nối đất


(a) Mục đích phép thử


Mục đích của phép thử là kiểm tra sự cách ly giữa mạch TNV và các mạch SELV đã nối đất. Chỉ tiến hành phép thử này nếu nó được quy định trong 2.1.2.2.


(b) Phương pháp thử


Có thể sử dụng một máy phát thử do nhà sản xuất quy định để tạo điện áp làm việc lớn nhất có thể nhận được từ nguồn bên ngoài. Nếu không có loại máy này, có thể dùng máy phát thử 120 ( 2 (V) xoay chiều ở tần số 50 Hz hoặc 60 Hz và có trở kháng trong 1200 Ω ( 2%.


CHÚ THÍCH: Máy phát thử nói trên không dùng để tạo các điện áp thực tế trên mạng viễn thông, mà để tác động lên mạch của thiết bị được thử theo cách có thể lặp đi lặp lại nhiều lần. 


Máy phát thử được nối tới các điểm kết cuối mạng viễn thông của thiết bị. Một cực của máy phát thử được nối với đất của thiết bị, xem Hình 2. Điện áp thử được đưa vào tối đa là 30 phút. Nếu rõ ràng là không có dấu hiệu của sự suy giảm chất lượng, phép thử có thể kết thúc sớm hơn. 


Phép thử được lặp lại sau khi đổi các chiều nối với các điểm kết cuối mạng viễn thông của thiết bị.




c) Yêu cầu đối với phép thử


Trong quá trình thử, điện áp giữa hai dây bất kỳ hay một dây bất kỳ và đất trên các mạch SELV, mạch TNV-1 hoặc các bộ phận dẫn điện có thể tiếp cận, không vượt quá 42,4 V điện áp xoay chiều đỉnh hoặc 60 V một chiều.


2.1.2.4. Cách ly với các điện áp nguy hiểm


Trừ các trường hợp quy định trong 2.1.2.5, các mạch TNV cần được cách ly với các mạch có điện áp nguy hiểm bằng một trong hai hoặc bằng cả hai phương pháp sau đây:


- Bằng lớp cách điện kép hoặc cách điện tăng cường;


- Bằng lớp cách điện cơ bản và màn chắn dẫn điện nối với đất bảo vệ.


Việc tuân thủ các yêu cầu này được kiểm tra bằng cách xem xét, phân tích và đo đạc.


2.1.2.5. Kết nối mạch TNV với các mạch khác


Một mạch TNV có thể nối với các mạch khác nếu mạch TNV đã được cách ly với các mạch sơ cấp bên trong thiết bị (bao gồm cả trung tính), trừ các trường hợp quy định trong 2.4.3.2.7. 


CHÚ THÍCH: Giới hạn trong 2.1.2.1 luôn áp dụng đối với các mạch TNV.


Nếu một mạch TNV nối với một hoặc nhiều mạch khác, mạch TNV trong các mạch đó phải thỏa mãn các giới hạn trong 2.1.2.1.


Khi mạch TNV được cấp nguồn từ một mạch thứ cấp, mạch này đã được cách ly với mạch điện áp nguy hiểm  bằng một trong hai biện pháp sau:


- Sử dụng lớp cách điện kép hoặc cách điện tăng cường;


- Sử dụng một màn chắn dẫn điện đã nối đất, màn chắn này cách ly với mạch điện áp nguy hiểm bằng lớp cách điện cơ bản, thì mạch TNV được coi là đã cách ly với mạch điện áp nguy hiểm bằng phương pháp tương tự.


Việc tuân thủ các yêu cầu này được kiểm tra bằng cách xem xét, phân tích và mô phỏng lỗi của các bộ phận hay lớp cách điện có thể xảy ra trong thiết bị.


2.1.3. Bảo vệ để tránh tiếp xúc với các mạch TNV


CHÚ THÍCH: Trong một số trường hợp, việc tiếp cận các mạch TNV qua các mạch khác bị hạn chế như quy định trong 2.3.1.


2.1.3.1. Khả năng tiếp cận


Thiết bị phải được bảo vệ hợp lý để tránh sự tiếp xúc với các bộ phận dẫn điện hở của các mạch TNV, nơi có điện áp vượt quá 42,4 V xoay chiều đỉnh hoặc 60 V một chiều ở điều kiện hoạt động bình thường (cụ thể là TNV- 2 hoặc TNV- 3). 


Các trường hợp không cần tuân theo yêu cầu này bao gồm:


- Phần tiếp xúc của các đầu nối không thể chạm vào bằng que thử (Phụ lục D);


- Thiết bị lắp đặt trong vùng hạn chế tiếp cận;


- Các bộ phận dẫn điện hở nằm bên trong ngăn ắc quy theo như 2.1.3.2;


- Các bộ phận dẫn điện hở trong vùng tiếp cận của người phục vụ.


2.1.3.2. Các ngăn ắc quy


Có thể tiếp cận với các bộ phận dẫn điện hở của các mạch TNV-2 và TNV-3 bên trong một ngăn ắc quy trong thiết bị nếu có tất cả các điều kiện sau:


- Ngăn ắc quy phải có nắp, khi mở phải sử dụng các công cụ hỗ trợ bằng chốt hoặc then cài;


- Khi nắp đóng, không thể tiếp cận với các mạch TNV-2 và TNV-3;


- Có thông báo với chỉ dẫn trên cửa để lưu ý người sử dụng khi mở cửa.


2.2. Yêu cầu đảm bảo an toàn cho các nhân viên phục vụ và những người sử dụng thiết bị khác của mạng điện thoại cố định


2.2.1. Bảo vệ khỏi điện áp nguy hiểm


Mạch nối trực tiếp với mạng viễn thông phải thoả mãn với các yêu cầu đối với mạch SELV hoặc mạch TNV.


Việc tuân thủ yêu cầu này được kiểm tra bằng cách đo.


2.2.2 Sử dụng đất bảo vệ


Thiết bị loại I phải sử dụng đất bảo vệ riêng (không dùng đất bảo vệ của mạng viễn thông).


Khi bảo vệ mạng viễn thông bằng đất bảo vệ của thiết bị, hướng dẫn lắp đặt thiết bị và các tài liệu kỹ thuật khác phải quy định rõ rằng việc hợp nhất đất bảo vệ phải được đảm bảo.


Việc tuân thủ với yêu cầu này được kiểm tra bằng cách xem xét, phân tích.


2.2.3. Cách ly mạng viễn thông với đất


2.2.3.1. Các yêu cầu


Trừ trường hợp quy định trong 2.2.3.3, phải có lớp cách điện giữa mạch nối với mạng viễn thông và các bộ phận hoặc mạch nối đất trong thiết bị được kiểm tra hoặc nối qua thiết bị khác. Các bộ triệt xung mắc song song với lớp cách điện phải có điện áp đánh thủng một chiều nhỏ nhất bằng 1,6 lần điện áp danh định hoặc 1,6 lần ngưỡng trên dải điện áp danh định của thiết bị. Trong trường hợp giữ nguyên các bộ triệt xung ở vị trí trên trong khi thử độ bền điện của lớp cách điện, các bộ triệt xung đó phải đảm bảo không bị hư hỏng.


Việc tuân thủ với các yêu cầu này được kiểm tra bằng cách xem xét, phân tích và bằng các phép thử dưới đây.


2.2.3.2. Phép thử cách ly mạng viễn thông với đất


(a) Mục đích phép thử


Mục đích của phép thử là kiểm tra sự cách ly giữa mạng viễn thông và đất.


(b) Phương pháp thử


Lớp cách điện phải được kiểm tra độ bền điện theo phép thử trong 2.3.2.2. Trong khi kiểm tra độ bền điện, có thể bỏ các bộ phận mắc song song với lớp cách điện trừ các tụ điện. Khi đó, cần thực hiện một phép thử phụ theo mạch thử ở Hình 3 với tất cả các bộ phận có trong mạch. Phép thử được thực hiện với mức điện áp bằng điện áp danh định hoặc ngưỡng trên dải điện áp danh định của thiết bị.




Hình 3 - Phép thử sự cách ly giữa mạng viễn thông và đất


(c) Yêu cầu đối với phép thử


Khi thực hiện các phép thử này, phải đảm bảo:


- Không xảy ra sự đánh thủng lớp cách điện trong khi thử độ bền điện;


- Khi thử độ bền điện, các bộ phận mắc song song với lớp cách điện không bị hư hỏng;


- Dòng chạy trong mạch thử theo Hình 3 không được vượt quá 10 mA.


2.2.3.3. Các trường hợp ngoại lệ 


Các yêu cầu trong 2.2.3.1 không áp dụng đối với các thiết bị sau:


- Thiết bị được nối cố định hay thiết bị cắm loại B;


- Thiết bị do người phục vụ lắp đặt và có hướng dẫn lắp đặt trong đó yêu cầu thiết bị phải được nối với một ổ cắm có nối đất bảo vệ; 


- Thiết bị có dây đất bảo vệ được nối cố định và có kèm theo hướng dẫn lắp đặt dây dẫn này.


2.2.4. Dòng rò đến mạng viễn thông 


2.2.4.1. Các giới hạn của dòng rò đến mạng viễn thông


Dòng rò đến mạng viễn thông phát sinh từ nguồn cung cấp cho thiết bị không được vượt quá các giá trị quy định trong Bảng 4 (đối với các thiết bị sử dụng hệ thống nguồn TT hoặc TN) và Bảng 5 (đối với các thiết bị sử dụng hệ thống nguồn IT). 


Yêu cầu này không áp dụng đối với các thiết bị có mạch nối với mạng viễn thông đã nối đất trong thiết bị.


Việc tuân thủ yêu cầu này được kiểm tra bằng các phép thử trong 2.2.4.2 bằng cách sử dụng dụng cụ đo trong Phụ lục A, hoặc một mạch khác cho kết quả tương tự, và  thường sử dụng một biến áp cách ly như hình vẽ.




Hình 4 - Mạch đo dòng rò chạy đến mạng viễn thông (thiết bị 1 pha)


2.2.4.2. Đo dòng rò đến mạng Viễn thông


(a) Mục đích phép đo:


Mục đích của phép đo là xác định dòng rò từ nguồn thiết bị đến mạng viễn thông.


(b) Phương pháp đo


- Đối với thiết bị có nhiều mạch được nối với mạng viễn thông, phép đo chỉ áp dụng với một mẫu của mỗi loại mạch. 


- Đối với thiết bị 1 pha, dùng mạch đo như ở Hình 4. Phép đo được thực hiện kết hợp thuận cực và đảo cực mạch nguồn (công tắc S1) và mạch nối với mạng viễn thông (công tắc S2).


- Đối với thiết bị 3 pha, dùng mạch đo như ở Hình 5. Phép đo được thực hiện thuận cực và đảo cực mạch nối với mạng viễn thông (công tắc S2).




Hình 5 - Mạch đo dòng rò chạy đến mạng viễn thông (thiết bị 3 pha)


- Đối với thiết bị loại II, đường đứt nét như ở Hình 4 và 5, nếu có, không được sử dụng trong mạch đo này. 


(c) Yêu cầu đối với phép đo


Dòng rò đo được trên các dụng cụ đo trong Hình 4 và Hình 5 không được vượt quá các giá trị quy định trong Bảng 2 (đối với các thiết bị sử dụng hệ thống nguồn TT và TN) hoặc Bảng 5 (đối với các thiết bị sử dụng hệ thống nguồn IT).


CHÚ THÍCH: Dụng cụ đo dòng rò cho trong Phụ lục A.


2.3. Bảo vệ người sử dụng thiết bị khỏi quá áp trên mạng viễn thông


2.3.1. Các yêu cầu về cách ly


Để bảo vệ người sử dụng thiết bị khỏi quá áp trên mạng viễn thông cần phải thực hiện các yêu cầu cách ly.


Các mạch TNV-1 hoặc TNV-3 trong thiết bị phải được cách ly về điện với một số bộ phận của thiết bị. Các bộ phận đó bao gồm:


(a) Các bộ phận dẫn điện không nối đất và các bộ phận không dẫn điện của thiết bị để cầm hoặc chạm vào khi sử dụng (ví dụ như ống nghe điện thoại, bàn phím);


(b) Các bộ phận và mạch có thể chạm vào bằng đầu thử (Phụ lục D), trừ các tiếp giáp của đầu nối mà không thể chạm vào bằng que thử (Phụ lục D);


(c) Các mạch nối với các thiết bị khác. Yêu cầu này vẫn được áp dụng dù cho mạch này có thể tiếp cận được hay không. Không áp dụng yêu cầu này cho các mạch được nối với một thiết bị khác mà bản thân thiết bị đó đã tuân thủ các yêu cầu trong 2.3).


Nếu qua phân tích mạch và thiết bị, thấy đã có các biện pháp bảo đảm an toàn khác, ví dụ giữa hai mạch mà cả hai mạch đều được nối với đất bảo vệ thì không áp dụng các yêu cầu này.


Việc tuân thủ với các yêu cầu này được kiểm tra bằng các phép thử trong 2.3.2.


2.3.2. Thủ tục thử

Các yêu cầu về cách ly trong 2.3.1 được kiểm tra bằng một trong hai phép thử 2.3.2.1 hoặc 2.3.2.2.


Một phương pháp khác để kiểm tra thiết bị hoàn chỉnh là áp dụng phép thử cho một bộ phận yêu cầu cần được cách ly (ví dụ một bộ chuyển đổi tín hiệu). Trong trường hợp này, không được cho các bộ phận khác hoặc các dây nối tham gia mạch đo, trừ khi các bộ phận và dây dẫn đó cũng thoả mãn các yêu cầu về cách ly trong 2.3.1.


Nhà sản xuất thiết bị phải quy định:


- Sử dụng phép thử xung 2.3.2.1 hay phép thử độ bền điện 2.3.2.2;


- Thử thiết bị hoàn chỉnh hay thử một bộ phận. 


Phép thử 2.3.2.1 và 2.3.2.2 sử dụng mạch đo như trong Hình 6.


Trong các phép thử, tất cả các dây dẫn nối với mạng viễn thông được nối với nhau (xem Hình 6), bao gồm cả các dây dẫn mà nhà quản lý mạng viễn thông yêu cầu nối với đất. Tương tự, tất cả các dây dẫn nối với các thiết bị khác đều được nối với nhau trong trường hợp (c).


Các bộ phận không dẫn điện được thử bằng cách gắn một lá kim loại vào bề mặt. Nếu sử dụng lá kim loại có chất dính, chất dính đó phải là chất dẫn điện.




[image: image1.wmf]§Çu nèi víi nguån ®iÖn


(kh«ng nèi)


§Êt b¶o vÖ


ThiÕt bÞ ®­îc thö


ChØ nèi trong tr­êng hîp (a) vµ (c)


§Çu nèi víi m¹ng


viÔn th«ng (kh«ng nèi)


Bé phËn 


tay cÇm


L¸ dÉn ®iÖn


M¸y ph¸t


®iÖn ¸p thö


(a)


(b)


(c)


L


N




Hình 6 - Các điểm đưa điện áp thử


2.3.2.1. Phép thử xung 


(a) Mục đích phép thử


Mục đích của phép thử xung là kiểm tra khả năng chịu đựng của lớp cách ly giữa mạch TNV với các bộ phận của thiết bị đối với điện áp xung.


(b) Phương pháp thử


Đưa 10 xung thử từ bộ tạo xung thử (Phụ lục B) vào các điểm cần thử (xem sơ đồ Hình 6). Khoảng cách giữa hai xung liên tiếp là 60 s và điện áp ban đầu Uc, là:


- Đối với trường hợp (a) của 3.3.1: 
2,5 kV;


- Đối với trường hợp (b) và (c): 

1,5 kV.


CHÚ THÍCH: Giá trị 2,5 kV trong trường hợp (a) được chọn để đảm bảo khả năng cách điện, không cần mô phỏng các hiện tượng quá áp.


(c) Tiêu chí tuân thủ


- Khi thực hiện phép thử xung, không được xảy ra hiện tượng đánh thủng lớp cách điện. Hiện tượng đánh thủng lớp cách điện được coi là xảy ra khi dòng chạy qua mạch do điện áp thử đưa vào tăng lên nhanh chóng, không kiểm soát được, có nghĩa là lớp cách điện không hạn chế được dòng chạy qua.


- Trong khi thực hiện phép thử, nếu bộ triệt xung hoạt động (hoặc xảy ra sự đánh lửa bên trong ống phóng khí) chứng tỏ:


+ Đối với trường hợp (a) của 2.3.1, đã có sự đánh thủng;


+ Đối với trường hợp (b) và (c), hoạt động này được chấp nhận.


- Đối với các phép thử xung, sự hư hỏng của lớp cách điện có thể được kiểm tra bằng phép thử điện trở lớp cách điện. Điện áp thử là 500 V một chiều hoặc khi có các bộ triệt xung, điện áp thử một chiều có giá trị nhỏ hơn 10% so với điện áp hoạt động hoặc điện áp phóng của bộ triệt xung. Điện trở lớp cách điện không được nhỏ hơn 2 MΩ. Có thể tháo bỏ các bộ triệt xung khi đo điện trở lớp cách điện.


CHÚ THÍCH:


Một cách khác để kiểm tra hoạt động của bộ triệt xung hoặc hiện tượng đánh thủng lớp cách điện là quan sát dạng sóng trên thiết bị hiện sóng.


2.3.2.2. Phép thử độ bền điện 


(a) Mục đích phép thử


Mục đích của phép thử độ bền điện là đánh giá độ bền điện của lớp cách ly giữa mạch TNV với các bộ phận của thiết bị.


(b) Phương pháp thử


Tác động vào lớp cách điện bằng điện áp xoay chiều hình sin tần số 50/60 Hz, hoặc điện áp một chiều bằng giá trị đỉnh của điện áp xoay chiều nói trên. Thời gian tác động là 60 s.


Các điện áp thử xoay chiều là:


- Đối với trường hợp (a) của 3.3.1: 
1,5 kV;


- Đối với trường hợp (b) và (c): 

1,0 kV.


Điện áp tăng đều từ 0 đến điện áp nói trên và sau đó giữ tại giá trị này trong 60 s.


CHÚ THÍCH: Nếu có các tụ điện mắc qua lớp cách điện được thử, nên sử dụng điện áp thử một chiều.


Trong trường hợp (b) và (c), có thể tháo bỏ các bộ triệt xung nếu các dụng cụ này đã qua phép thử xung trong 2.3.2.1 đối với các trường hợp (b) và (c) khi được thử như các cấu kiện hoặc bộ phận rời của thiết bị.


(c) Tiêu chí tuân thủ


- Khi thực hiện phép thử độ bền điện, không được xảy ra hiện tượng đánh thủng lớp cách điện. Hiện tượng đánh thủng lớp cách điện được coi là xảy ra khi dòng chạy qua mạch do điện áp thử đưa vào tăng lên nhanh chóng, không kiểm soát được, có nghĩa là lớp cách điện không hạn chế được dòng chạy qua.


- Trong khi thực hiện phép thử, nếu bộ triệt xung hoạt động (hoặc xảy ra sự đánh lửa bên trong ống phóng khí), thì: 


+ Trong trường hợp (a) của 2.3.1: hiện tượng đó cho thấy đã có hư hỏng;


+ Trong trường hợp (b) và (c): hiện tượng đó (do bất cứ bộ triệt xung nào trong mạch thử) cho thấy có sự hư hỏng.


CHÚ THÍCH: Một cách khác để kiểm tra hoạt động của bộ triệt xung hoặc hiện tượng đánh thủng lớp cách điện là quan sát dạng sóng trên thiết bị hiện sóng. 


2.4. Yêu cầu an toàn điện cho bản thân thiết bị đầu cuối viễn thông 


2.4.1. Các yêu cầu chung


2.4.1.1. Cấu trúc và thiết kế của thiết bị


Thiết bị cần được thiết kế và có cấu tạo sao cho ở các điều kiện làm việc bình thường hay ở điều kiện hỏng hoặc có lỗi thiết bị vẫn bảo vệ người sử dụng tránh các rủi ro do điện giật và các nguy hiểm khác trong thiết bị theo quy định của Quy chuẩn này.


Nếu các phương pháp, các loại vật liệu hay các công nghệ cấu tạo nên thiết bị không được quy định cụ thể, thiết bị phải có mức an toàn không thấp hơn mức quy định trong Quy chuẩn này.


2.4.1.2. Các thông tin cung cấp cho người sử dụng


Các thông tin chi tiết cần được cung cấp cho người sử dụng để khi sử dụng thiết bị theo hướng dẫn của nhà sản xuất, sẽ không xảy ra các nguy hiểm.


2.4.1.3. Phân loại thiết bị


Thiết bị được phân loại theo cách bảo vệ chống điện giật của nó, bao gồm:


- Thiết bị loại I;


- Thiết bị loại II;


- Thiết bị loại III.


CHÚ THÍCH: Thiết bị có chứa các mạch ELV hay các bộ phận có điện áp nguy hiểm là thiết bị loại I hoặc thiết bị loại II. Quy chuẩn này không quy định các yêu cầu về bảo vệ chống điện giật cho thiết bị loại III.


2.4.2. Giao diện nguồn


2.4.2.1. Dòng điện đầu vào


Ở điều kiện hoạt động với tải thường, dòng đầu vào bão hoà của thiết bị không được vượt quá 10% so với giá trị dòng điện danh định. 


2.4.2.2. Giới hạn điện áp của các thiết bị cầm tay


Điện áp danh định của thiết bị cầm tay không được vượt quá 250 V.


2.4.2.3. Dây trung tính


Nếu có dây trung tính, nó cần phải được cách ly với đất và với phần thân của thiết bị như các dây pha. Điện áp làm việc của các bộ phận nối giữa trung tính và đất phải bằng điện áp pha - trung tính.


2.4.2.4. Các bộ phận trong thiết bị dùng nguồn IT


Đối với các thiết bị dùng hệ thống nguồn IT, các bộ phận nối giữa dây pha và đất cần có khả năng chịu đựng đối với điện áp làm việc bằng điện áp pha - pha. Tuy nhiên, có thể sử dụng các tụ điện thoả mãn một trong các tiêu chuẩn sau, nếu chúng thích hợp với điện áp pha - trung tính.


- Tiêu chuẩn IEC 384-14:1981; 


- Tiêu chuẩn IEC 384-14:1993, mục Y1, Y2 hoặc Y4.


CHÚ THÍCH: Các tụ kiểu này được thử khả năng chịu đựng ở mức điện áp bằng 1,7 lần điện áp danh định.


2.4.2.5. Dung sai nguồn 


Thiết bị được cung cấp nguồn trực tiếp cần được thiết kế với dung sai nguồn là +6% và -10%. Nếu điện áp danh định là 230 V một pha hoặc 400 V ba pha, thiết bị phải hoạt động an toàn trong khoảng dung sai nguồn nhỏ nhất là +10% và -10%.


2.4.3. Bảo vệ để tránh các nguy hiểm


2.4.3.1. Bảo vệ khỏi điện giật và các nguy hiểm về năng lượng


2.4.3.1.1. Tiếp cận các bộ phận có năng lượng


Quy chuẩn này quy định các yêu cầu đối với việc bảo vệ chống điện giật do các bộ phận có năng lượng gây ra, dựa trên nguyên tắc người vận hành được phép tiếp  cận với:


- Các phần hở của các mạch SELV;


- Các phần hở của các mạch giới hạn dòng;


- Các mạch TNV ở các điều kiện quy định trong 3.1.3.


Việc tiếp cận với các bộ phận và dây có năng lượng khác cũng như lớp cách điện của chúng được hạn chế theo quy định trong 2.4.3.1.2 và 2.4.3.1.3.


Các yêu cầu bổ sung để tránh các năng lượng nguy hiểm được quy định trong 2.4.3.1.4 và 2.4.3.1.5.


2.4.3.1.2. Bảo vệ trong vùng tiếp cận của người vận hành 


Thiết bị phải có cấu trúc sao cho trong vùng tiếp cận, người vận hành được bảo vệ khi tiếp xúc với:


- Các bộ phận hở của mạch ELV hay các bộ phận hở có điện áp nguy hiểm;


- Các bộ phận của mạch ELV hay các bộ phận có điện áp nguy hiểm chỉ được bảo vệ bằng sơn, men, giấy thường, bông, bọt hay các hợp chất kín trừ nhựa tự cứng;


- Lớp cách điện cơ bản và cách điện công tác của các bộ phận hay các dây điện trong mạch ELV hoặc mạch có điện áp nguy hiểm, trừ những trường hợp cho phép trong 2.4.3.1.3;


- Các bộ phận dẫn điện chưa nối đất, cách ly với các mạch ELV hoặc các bộ phận có điện áp nguy hiểm chỉ bằng lớp cách điện cơ bản và công tác.


Yêu cầu này áp dụng cho tất cả các vị trí của thiết bị khi thiết bị đã được nối vào mạng và hoạt động bình thường.


Việc bảo vệ phải được thực hiện bằng lớp cách điện hoặc tấm chắn, hoặc sử dụng khoá an toàn.


2.4.3.1.3. Tiếp cận với mạng dây điện bên trong


2.4.3.1.3.1. Mạch ELV


Người vận hành được phép tiếp cận lớp cách điện của mạng dây điện trong mạch ELV với điều kiện:


a) Người vận hành không cần cầm, nắm vào dây điện;


b) Mạng dây điện được bố trí và cố định sao cho không chạm vào các bộ phận dẫn điện chưa nối đất;


c) Khoảng cách qua lớp cách điện của mạng dây không nhỏ hơn các giá trị cho trong Bảng 2;


Bảng 2 - Khoảng cách qua lớp cách điện của mạng dây


		Điện áp làm việc


(trong trường hợp lỗi cách điện cơ bản)

		Khoảng cách qua lớp cách điện tối thiểu



		V đỉnh hoặc một chiều

		V r.m.s (không phải dạng hình sin)

		mm



		Trên 71, dưới 350


Trên 350

		Trên 50, dưới 250


Trên 250

		0,17


0,31





d) Thỏa mãn các yêu cầu đối với cách điện bổ sung.


Khi mạng dây điện trong mạch ELV không thỏa mãn cả hai điều kiện a) và b), lớp cách điện phải thoả mãn tất cả các yêu cầu đối với lớp cách điện bổ sung và phải chịu được phép thử độ bền điện trong 3.3.2.2. 


2.4.3.1.3.2. Các mạch có điện áp nguy hiểm


Lớp cách điện của mạng dây có điện áp nguy hiểm không nối đất mà người vận hành có thể tiếp cận hoặc chạm vào phải thoả mãn các yêu cầu đối với lớp cách điện kép hoặc cách điện tăng cường.


2.4. 3.1.4. Bảo vệ trong vùng tiếp cận và vùng hạn chế tiếp cận 


2.4.3.1.4.1. Bảo vệ trong vùng tiếp cận của người phục vụ


Trong vùng tiếp cận của người phục vụ, cần áp dụng các yêu cầu sau đây:


- Các bộ phận hở có điện áp nguy hiểm cần được sắp đặt và che chắn để tránh việc tiếp xúc một cách vô tình trong khi làm việc với các bộ phận khác của thiết bị.


- Quy chuẩn này không quy định về việc tiếp cận với các mạch ELV hay các mạch TNV. 


- Khi xem xét việc tiếp xúc vô tình với các bộ phận hở có khả năng xảy ra hay không, cần quan tâm đến cách người phục vụ đã tiếp cận hoặc đến gần các bộ phận hở để làm việc với các bộ phận khác. 


- Các bộ phận hở có năng lượng nguy hiểm (xem 2.4.3.1.5) cần được sắp đặt và che chắn để tránh xảy ra việc chạm chập do các vật liệu dẫn điện có thể vô tình xảy ra khi làm việc với các bộ phận khác của thiết bị.


Tất cả các lớp che chắn nhằm tuân thủ các yêu cầu trong mục này phải dễ dàng tháo bỏ hoặc thay thế, nếu việc tháo bỏ là cần thiết trong công tác của người phục vụ.


2.4.3.1.4.2. Bảo vệ trong vùng hạn chế tiếp cận


Thiết bị lắp đặt trong vùng hạn chế tiếp cận phải thoả mãn các yêu cầu đối với vùng tiếp cận của người vận hành trừ các điểm cho phép trong 3.1.3 và hai yêu cầu sau đây:


- Đối với mạch thứ cấp có điện áp nguy hiểm dùng để cấp điện cho bộ tạo tín hiệu chuông theo như 3.1.2.1(b), được phép tiếp cận với các bộ phận hở của mạch bằng đầu thử (Phụ lục D). Tuy nhiên, các bộ phận này cần được sắp đặt và che chắn để tránh việc tiếp xúc một cách vô tình. Khi xem xét việc tiếp xúc vô tình với các bộ phận hở có khả năng xảy ra hay không, cần quan tâm đến cách người phục vụ tiếp cận hoặc đến gần các bộ phận hở có điện áp nguy hiểm. 


- Các bộ phận hở có năng lượng nguy hiểm (xem 2.4.3.1.5) cần được sắp đặt và bảo vệ sao cho các vật liệu dẫn điện không bị chập một cách vô tình.


2.4.3.1.5. Các năng lượng nguy hiểm trong vùng tiếp cận của người vận hành


Không được phép có năng lượng nguy hiểm trong vùng tiếp cận của người vận hành.


2.4.3.1.6. Khoảng hở phía sau lớp vỏ dẫn điện (dù đã nối đất hay không) không được giảm đến mức có thể gây ra sự tăng mức năng lượng nguy hiểm mà vẫn có thể thực hiện phép thử.


2.4.3.1.7. Tay cầm của các nút vận hành, các tay nắm, các đòn bẩy và những thứ tương tự không được nối với các mạch có điện áp nguy hiểm hoặc mạch ELV.


2.4.3.1.8. Các tay nắm dẫn điện, nút điều khiển và những thứ tương tự sử dụng bằng tay và chỉ được nối đất qua một trục hay một lớp đệm phải là một trong số các loại sau:


- Được cách ly khỏi điện áp nguy hiểm một khoảng bằng phần hở của lớp cách điện kép hoặc cách điện tăng cường; 


- Được bọc bằng lớp cách điện bổ sung trên các phần có thể tiếp cận.


2.4.3.1.9. Vỏ bọc dẫn điện của các tụ điện trong mạch ELV hoặc mạch điện áp nguy hiểm không được nối với các bộ phận dẫn điện không nối đất trong vùng tiếp cận của người vận hành. Chúng cần được cách ly với các bộ phận này bằng lớp cách điện bổ sung hoặc bằng một thanh kim loại đã nối đất.


2.4.3.1.10. Thiết bị cần được thiết kế sao cho khi đã ngắt khỏi nguồn chính, không xảy ra điện giật do điện tích trên các tụ nối với mạch nguồn.


2.4.3.2. Cách điện


2.4.3.2.1. Các phương pháp cách điện


Việc cách điện phải được thực hiện bằng một trong hai hoặc kết hợp cả hai cách sau đây:


- Sử dụng các vật liệu cách điện dạng đặc hoặc dạng lá có đủ độ dày và khe hở trên bề mặt;


- Có khoảng hở không khí đủ lớn.


2.4.3.2.2. Các đặc tính của vật liệu cách điện


Khi lựa chọn và sử dụng các vật liệu cách điện cần chú ý đến các yêu cầu về độ bền cách điện, độ bền nhiệt và độ bền cơ khí, tần số của điện áp làm việc và môi trường làm việc (nhiệt độ, áp suất, độ ẩm và mức ô nhiễm).


Không dùng cao su tự nhiên, vật liệu chứa amiang hoặc vật liệu có tính hút ẩm làm lớp cách điện.


2.4.3.2.3. Các yêu cầu đối với lớp cách điện


Lớp cách điện trong thiết bị cần thoả mãn các yêu cầu về nhiệt độ khi làm việc và các yêu cầu sau, trừ khi áp dụng 2.4.3.1.3:


- Các yêu cầu về độ bền điện;


- Các yêu cầu về khe hở, khoảng hở bề mặt và khoảng cách qua lớp cách điện.


2.4.3.2.4. Các tham số của lớp cách điện


Để xác định các điện áp thử, khe hở, khoảng hở và khoảng cách qua lớp  cách điện, cần xem xét hai tham số sau:


- ứng dụng của lớp cách điện (xem 2.4.3.2.5);


- điện áp làm việc của lớp cách điện (xem 2.4.3.2.6).


2.4.3.2.5. Phân loại các lớp cách điện


Theo chức năng và cấu tạo, các lớp cách điện được xem xét theo các dạng: công tác, cơ bản, bổ sung, tăng cường và cách điện kép.


Việc sử dụng các loại cách điện trong một số trường hợp được cho trong Bảng 3 và được mô tả trong Hình 7. Trong nhiều trường hợp, cách điện có thể được nối tắt bằng một đường dẫn điện, ví dụ như khi dùng trong 2.4.3.2.7, 2.4.3.3.5, 2.4.3.4.6 hay 3.1.2.5 nếu duy trì được mức độ an toàn.


Đối với cách điện kép, có thể chuyển đổi giữa các phần tử cơ bản và các phần tử bổ sung. Khi sử dụng cách điện kép có thể dùng các mạch ELV hay các bộ phận dẫn điện không nối đất giữa cách điện cơ bản và cách điện bổ sung, nếu duy trì được mức cách điện tổng. 


Bảng 3 - Các ví dụ về ứng dụng của cách điện


		Loại


cách điện

		Cách điện

		Mã trong


Hình 7



		

		giữa:


		với:

		



		1. Công tác

		Mạch SELV

		- Bộ phận dẫn điện nối đất


- Bộ phận dẫn điện cách điện kép


- Mạch SELV khác

		OP1


OP2


OP1



		

		Mạch ELV

		- Bộ phận dẫn điện nối đất


- Mạch SELV nối đất


- Bộ phận dẫn điện cách điện cơ bản


- Mạch ELV khác

		OP3


OP3


OP4


OP1



		

		Mạch thứ cấp có điện áp nguy hiểm, nối đất

		- Mạch thứ cấp có điện áp nguy hiểm nối đất khác

		OP5



		

		Mạch TNV

		- Bộ phận dẫn điện nối đất


- Mạch SELV nối đất


- Mạch TNV khác cùng loại

		OP1


OP6



		

		Các bộ phận nối tiếp/song song của cuộn biến áp

		

		



		2. Cơ bản

		Mạch sơ cấp

		- Mạch thứ cấp có điện áp nguy hiểm nối đất hoặc không nối đất


- Bộ phận dẫn điện nối đất


- Mạch SELV nối đất


- Bộ phận dẫn điện cách điện cơ bản


- Mạch ELV

		B1


B2


B2


B3


B3



		

		Mạch thứ cấp có điện áp nguy hiểm nối đất hoặc không nối đất

		- Mạch thứ cấp có điện áp nguy hiểm không nối đất


- Bộ phận dẫn điện nối đất


- Mạch SELV nối đất


- Bộ phận dẫn điện cách điện cơ bản


- Mạch ELV


		B4


B5


B5


B6


B6



		

		Mạch TNV

		- Bộ phận dẫn điện cách điện kép


- Mạch SELV không nối đất


- Bộ phận dẫn điện nối đất


- Mạch SELV nối đất

		B7


B7


B8


B8



		3. Bổ sung

		Các bộ phận dẫn điện cách điện cơ bản hoặc mạch ELV

		- Bộ phận dẫn điện cách điện kép


- Mạch SELV không nối đất

		S1


S1



		

		Mạch TNV

		- Bộ phận dẫn điện cách điện cơ bản


- Mạch ELV

		S2


S2



		4. Bổ sung hoặc tăng cường

		Mạch thứ cấp có điện áp nguy hiểm không nối đất

		- Bộ phận dẫn điện cách điện kép


- Mạch SELV không nối đất


- Mạch TNV

		S/R


S/R


S/R



		5.Tăng cường

		Mạch sơ cấp

		- Bộ phận dẫn điện cách điện kép


- Mạch SELV không nối đất


- Mạch TNV

		R1


R1


R2



		

		Mạch thứ cấp có điện áp nguy hiểm được nối đất

		- Bộ phận dẫn điện cách điện kép


- Mạch SELV không nối đất


- Mạch TNV

		R3


R3


R4










OP - Cách điện công tác
R - Cách điện tăng cường





S - Cách điện bổ sung

B - Cách điện cơ bản


Hình 7 - Các ví dụ về việc ứng dụng của lớp cách điện


2.4.3.2.6. Xác định điện áp làm việc


Để xác định điện áp làm việc, cần áp dụng các nguyên tắc trong 2.4.3.2.6.1, và các nguyên tắc trong 2.4.3.2.6.2, 2.4.3.2.6.3, 2.4.3.2.6.4 và 2.4.3.2.6.5, nếu cần.


CHÚ THÍCH: Các điện áp làm việc trong nguồn chuyển mạch (switch), được xác định tốt nhất bằng cách đo đạc.


2.4.3.2.6.1. Các nguyên tắc chung


Để xác định điện áp làm việc giữa một mạch sơ cấp và mạch thứ cấp hoặc đất cần sử dụng giá trị điện áp danh định và giá trị cực đại của dải điện áp danh định.


Các bộ phận dẫn điện có thể tiếp xúc mà chưa nối đất, cần được giả thiết là đã nối đất.


Khi cuộn biến áp hay các phần khác ở chế độ thả nổi (floating), nghĩa là không nối với mạch thiết lập thế tương đối với đất thì nó cần phải được giả thiết đã nối đất ở điểm tại đó đạt được điện áp làm việc cao nhất.


Khi sử dụng cách điện kép, điện áp làm việc qua cách điện cơ bản cần được xác định bằng cách giả thiết ngắn mạch qua cách điện bổ sung và ngược lại. Đối với cách điện giữa các cuộn dây biến áp, phải giả thiết ngắn mạch xảy ra ở điểm có điện áp làm việc cao nhất sinh ra ở lớp cách điện khác.


Đối với lớp cách điện giữa hai cuộn dây biến áp, phải sử dụng điện áp cao nhất giữa hai điểm trên hai cuộn dây, đồng thời cần chú ý đến các điện áp ngoài mà cuộn dây nối tới.


Đối với lớp cách điện giữa một cuộn dây biến áp và một bộ phận khác, phải sử dụng điện áp cao nhất giữa bất cứ điểm nào trên cuộn dây và bộ phận đó.


2.4.3.2.6.2. Khoảng hở trong mạch sơ cấp


Khi sử dụng điện áp làm việc để xác định khoảng hở đối với mạch sơ cấp:


- Đối với điện áp một chiều, cần xét cả giá trị đỉnh của các sóng bội;


- Cần bỏ qua các đột biến không có tính lặp đi lặp lại (ví dụ, nhiễu khí quyển);


CHÚ THÍCH: Giả thiết rằng các hiệu ứng đột biến này trong mạch thứ cấp không vượt quá mức đột biến trong mạch sơ cấp.


- Điện áp của mạch ELV, SELV và TNV coi như có giá trị 0;


- Đối với các điện áp đỉnh có tính lặp đi lặp lại vượt quá các giá trị đỉnh của điện áp nguồn, cần sử dụng giá trị đỉnh đặc trưng lớn nhất.


2.4.3.2.6.3. Khoảng hở trong mạch thứ cấp


Đối với điện áp làm việc dùng để xác định khoảng hở đối với mạch thứ cấp:


- Đối với điện áp một chiều, cần xét cả giá trị đỉnh của sóng bội; 


- Đối với dạng sóng không phải dạng hình sin, phải sử dụng các giá trị đỉnh.


2.4.3.2.6.4. Khe hở 


Khi sử dụng điện áp làm việc để xác định khe hở:


- Cần sử dụng các giá trị hiệu dụng hoặc giá trị một chiều;


- Nếu sử dụng giá trị một chiều, phải bỏ qua các sóng bội;


- Bỏ qua các điều kiện ngắn hạn (ví dụ, trong tín hiệu chuông nhịp ở mạch TNV).


2.4.3.2.6.5. Các phép thử độ bền điện


Các giá trị điện áp làm việc dùng để xác định các điện áp thử độ bền điện trong 3.3.2.2 cần là giá trị một chiều đối với điện áp một chiều và là giá trị đỉnh đối với các giá trị điện áp khác.


2.4.3.2.7. Các thành phần nối tắt cách điện kép hay cách điện tăng cường 


2.4.3.2.7.1. Các tụ nối


Có thể nối tắt lớp cách điện kép hay cách điện tăng cường bằng:


- Một tụ đơn thoả mãn tiêu chuẩn IEC384-14:1993, phần Y1; hoặc


- Hai tụ nối tiếp, cả hai thoả mãn tiêu chuẩn IEC 384-14:1981, loại U hay Y; hoặc IEC 384-14:1993, loại Y2 hay Y4.


Khi dùng hai tụ nối tiếp, chúng cần được đánh giá với điện áp làm việc tổng trên đôi tụ và hai tụ này cần có giá trị điện dung danh định như nhau.


2.4.3.2.7.2. Các điện trở nối


Có thể nối tắt cách điện kép và cách điện tăng cường bằng các điện trở mắc nối tiếp. Các điện trở này cần có giá trị điện trở danh định như nhau.


2.4.3.2.7.3. Các bộ phận có thể tiếp cận


Khi các bộ phận dẫn điện có thể tiếp cận hoặc các mạch được cách ly với các bộ phận khác bằng cách điện kép hay cách điện tăng cường và chúng được nối tắt bởi các linh kiện theo 2.4.3.2.7.1 và 2.4.3.2.7.2, các bộ phận có thể tiếp cận cần thoả mãn các yêu cầu trong 2.4.3.4. Những yêu cầu này áp dụng sau khi thử độ bền điện của lớp cách điện.


2.4.3.3. Mạch SELV


2.4.3.3.1. Các yêu cầu chung


Các mạch SELV phải có điện áp an toàn khi chạm vào cả khi hoạt động bình thường và khi có hỏng đơn, ví dụ như thủng một lớp của cách điện cơ bản hay hỏng ở một bộ phận.


Nếu dùng mạch SELV để nối với mạng viễn thông, cần xem xét cả các điện áp sinh ra bên trong và bên ngoài của thiết bị khi thiết bị hoạt động bình thường, bao gồm cả các tín hiệu chuông. Không cần xem xét đến hiện tượng thế đất tăng và các điện áp cảm ứng từ đường điện nguồn và từ các đường dây tải điện vào mạng viễn thông.


2.4.3.3.2. Điện áp ở các điều kiện bình thường


Trong một hoặc nhiều mạch SELV nối với nhau, ở các điều kiện hoạt động bình thường, điện áp giữa hai dây dẫn bất kỳ và điện áp giữa một dây dẫn bất kỳ và đất bảo vệ của thiết bị (đối với thiết bị loại I) không được vượt quá 42,4 V xoay chiều đỉnh hay 60 V một chiều.


CHÚ THÍCH: Mạch thoả mãn các yêu cầu trên nhưng phải chịu quá áp từ mạng viễn thông là một mạch TNV-1.


2.4.3.3.3. Điện áp ở điều kiện lỗi


Trừ các trường hợp cho phép trong 3.1.2.2, khi lớp cách điện cơ bản hoặc lớp cách điện bổ sung hoặc một bộ phận (trừ các bộ phận có cách điện kép và cách điện tăng cường) bị hỏng đơn, điện áp của một mạch SELV không được vượt quá 42,4 V xoay chiều đỉnh hoặc 60 V một chiều trong thời gian quá 0,2 s. Đồng thời, các giá trị này không được vượt quá giới hạn 71 V xoay chiều đỉnh hoặc 120 V một chiều.


Trừ các trường hợp cho phép trong 2.4.3.3.5, cần phải sử dụng một trong các phương pháp như trình bày trong 2.4.3.3.3.1, 2.4.3.3.3.2 hoặc 2.4.3.3.3.3.


Trong một mạch đơn (ví dụ mạch chỉnh lưu - biến áp), người vận hành có thể tiếp cận với các bộ phận thoả mãn tất cả các yêu cầu đối với mạch SELV. Các bộ phận khác của một mạch tương tự không thoả mãn tất cả các yêu cầu đối với mạch SELV thì người vận hành không được phép tiếp cận.


CHÚ THÍCH:


- Các bộ phận khác nhau của mạch SELV có thể được bảo vệ bằng các phương pháp khác nhau, ví dụ:


+ Phương pháp 2 trong biến áp nguồn có chỉnh lưu cầu;


+ Phương pháp 1 đối với mạch thứ cấp AC;


+ Phương pháp 3 ở đầu ra của chỉnh lưu cầu.


- Ở các điều kiện bình thường, giới hạn điện áp của mạch SELV như của mạch ELV; một mạch SELV có thể coi là một mạch ELV có bảo vệ bổ sung ở các điều kiện lỗi.

2.4.3.3.3.1. Cách ly bằng cách điện kép hoặc cách điện tăng cường (phương pháp 1)


Khi một mạch SELV chỉ cách ly với các mạch khác bằng cách điện kép hoặc cách điện tăng cường, cần phải dùng một trong các cấu trúc sau:


- Cách ly cố định bằng hàng rào;


- Giữa các mạng dây kề nhau có lớp cách điện và đã được kiểm tra, đánh giá với điện áp làm việc cao nhất;


- Mạng dây của mạch SELV hoặc các mạch khác có lớp cách điện thoả mãn các yêu cầu đối với lớp cách điện bổ sung hoặc cách điện tăng cường ở điện áp làm việc cao nhất;


- Mạng dây của mạch SELV hoặc các mạch khác có lớp cách điện bổ sung bên ngoài;


- Hai biến áp riêng rẽ nối tiếp nhau, trong đó một biến áp có cách điện cơ bản và một biến áp có cách điện bổ sung;


- Sử dụng các phương tiện khác có hiệu quả cách điện tương đương.


2.4.3.3.3.2. Cách ly bằng tấm chắn đã nối đất (phương pháp 2)


Khi các mạch SELV đã cách ly khỏi các bộ phận có điện áp nguy hiểm bằng tấm chắn nối đất hoặc các bộ phận dẫn điện đã nối đất khác, các bộ phận có điện áp nguy hiểm cần được cách ly với các bộ phận đã nối đất bằng ít nhất một lớp cách điện cơ bản. Các bộ phận đã nối đất này phải thoả mãn các yêu cầu trong 2.4.3.5.


2.4.3.3.3.3. Bảo vệ bằng cách nối đất mạch SELV (phương pháp 3)


Các bộ phận của mạch SELV được bảo vệ bằng cách nối đất phải được nối với đất bảo vệ sao cho trở kháng mạch tương đối hoặc hoạt động của thiết bị bảo vệ hoặc cả hai đều thoả mãn các yêu cầu trong 2.4.3.3.3. Các bộ phận này cũng cần được cách ly với các bộ phận của các mạch khác (trừ mạch SELV) bằng ít nhất một lớp cách điện cơ bản. Mạch SELV phải có dung lượng mang dòng rò đủ để đảm bảo cho hoạt động của thiết bị bảo vệ (nếu có) và để đảm bảo không có dòng rò đến đất.


2.4.3.3.4. Các yêu cầu về cấu trúc bổ sung


Thiết bị cần phải được cấu trúc như sau:


- Các kết cuối báo chuông và tương tự cần đảm bảo tránh xoay chuyển vì điều đó có thể làm giảm khoảng hở giữa các mạch SELV và các bộ phận có điện áp nguy hiểm xuống dưới các giá trị tối thiểu đã được quy định;


- Trong các ổ cắm, phích cắm nhiều đường và những nơi có thể xảy ra ngắn mạch phải có các biện pháp để tránh sự tiếp xúc giữa các mạch SELV và các bộ phận có điện áp nguy hiểm do việc ngắt kết cuối hoặc do đứt dây tại điểm kết cuối;


- Các bộ phận không được cách điện, có điện áp nguy hiểm cần được sắp đặt và bảo vệ để tránh xảy ra ngắn mạch đối với mạch SELV, ví dụ khi người phục vụ sử dụng các công cụ hay các que thử;


- Các mạch SELV không được dùng các đầu nối như quy định trong tiêu chuẩn IEC83 hay IEC320.


2.4.3.3.5. Nối mạch SELV với các mạch khác


Các mạch SELV được phép lấy nguồn từ các mạch khác hoặc nối với các mạch khác nếu chúng thoả mãn các điều kiện sau đây:


- Mạch SELV được cách ly với mạch sơ cấp (cả thành phần trung tính) trong thiết bị bằng ít nhất một lớp cách điện cơ bản, trừ những trường hợp quy định trong trong 2.4.3.2.7 và 2.4.3.4.6;


- Mạch SELV thỏa mãn các giới hạn trong 2.4.3.3.2 ở điều kiện hoạt động bình thường;


- Mạch SELV thoả mãn các quy định trong 2.4.3.3.3 khi mạch SELV hoặc mạch thứ cấp nối với nó có hỏng đơn, trừ các trường hợp quy định trong 3.1.2.2.


Nếu mạch SELV nối với một hoặc nhiều mạch khác, mạch SELV phải thoả mãn các yêu cầu trong 2.4.3.3.2 và 2.4.3.3.3.


Khi mạch SELV lấy nguồn từ một mạch thứ cấp, mạch thứ cấp này được cách ly với mạch có điện áp nguy hiểm bằng một trong các phương pháp:


- Sử dụng cách điện kép hoặc cách điện tăng cường;


- Sử dụng tấm chắn dẫn điện đã nối đất, cách ly với mạch có điện áp nguy hiểm bằng cách điện cơ bản thì mạch SELV được coi là đã cách ly với mạch sơ cấp hay mạch có điện áp nguy hiểm khác bằng phương pháp đó.


2.4.3.4. Các mạch giới hạn dòng


2.4.3.4.1. Các mạch giới hạn dòng cần được thiết kế sao cho không vượt quá các giới hạn quy định trong 2.4.3.4.2, 2.4.3.4.3, 2.4.3.4.4 và 2.4.3.4.5 ở điều kiện làm việc bình thường và khi vỡ lớp cách điện cơ bản hay hỏng đơn của bộ phận và các lỗi do hậu quả trực tiếp của các lỗi này.


Trừ các trường hợp quy định trong 2.4.3.4.6, việc cách ly các bộ phận của mạch giới hạn dòng với các mạch khác tương tự như đối với mạch SELV trong 2.4.3.3.


2.4.3.4.2. Đối với các tần số không vượt quá 1 kHz, dòng ở trạng thái tĩnh qua một điện trở thuần 2000 Ω nối giữa hai bộ phận của mạch giới hạn dòng hoặc giữa một bộ phận và đất bảo vệ thiết bị, không được vượt quá 0,7 mA xoay chiều đỉnh hay 2 mA một chiều. Đối với các tần số trên 1 kHz, giới hạn 0,7 mA được nhân với giá trị tần số tính bằng kHz nhưng không được vượt quá 70 mA đỉnh.


2.4.3.4.3. Đối với các bộ phận có điện áp không vượt quá 450 V xoay chiều đỉnh hoặc một chiều, điện dung mạch không được vượt quá 0,1 μF.


2.4.3.4.4. Đối với các bộ phận có điện áp vượt quá 450 V xoay chiều đỉnh hay một chiều nhưng không quá 15000 V xoay chiều đỉnh hay một chiều, lượng điện tích nạp không quá 45 μC.


2.4.3.4.5. Đối với các bộ phận có điện áp vượt quá 15000 V xoay chiều đỉnh hay một chiều, mức năng lượng không được vượt quá 350 mJ.


2.4.3.4.6. Mạch giới hạn dòng có thể nối với các mạch khác hoặc lấy nguồn từ các mạch khác nếu thỏa mãn các điều kiện dưới đây:


- Mạch giới hạn dòng thoả mãn các giới hạn trong 2.4.3.4.2, 2.4.3.4.3, 2.4.3.4.4 và 2.4.3.4.5 ở điều kiện hoạt động bình thường;


- Trong trường hợp có hỏng đơn trong một bộ phận hay lớp cách điện trong mạch giới hạn dòng hoặc trong một bộ phận hay lớp cách điện trong các mạch nối với nó, mạch giới hạn dòng vẫn thoả mãn các giới hạn trong 2.4.3.4.2, 2.4.3.4.3, 2.4.3.4.4 và 2.4.3.4.5.


Nếu một mạch giới hạn dòng nối với một hoặc nhiều mạch khác, mạch giới hạn dòng phải thỏa mãn các yêu cầu trong 2.4.3.4.1.


2.4.3.5. Các điều khoản đối với việc nối đất


2.4.3.5.1. Thiết bị loại I


Các bộ phận dẫn điện có thể tiếp cận của thiết bị loại I, có thể mang điện áp nguy hiểm trong trường hợp lớp cách điện hỏng đơn, phải được nối với đất bảo vệ trong thiết bị.


Trong vùng tiếp cận của người phục vụ, nơi các bộ phận dẫn điện có điện áp nguy hiểm khi có lỗi trong lớp cách điện đơn, các bộ phận này phải được nối với đất bảo vệ hoặc nếu không thể thực hiện được, phải có cảnh báo đối với người phục vụ là những bộ phận này chưa được nối đất và cần kiểm tra điện áp nguy hiểm trước khi chạm vào.


Yêu cầu này không áp dụng với các bộ phận dẫn điện có thể tiếp cận đã cách ly với các bộ phận có điện áp nguy hiểm bằng một trong hai cách sau đây:


- Nối đất các bộ phận kim loại;


- Sử dụng lớp cách điện đặc hoặc khe không khí, hoặc kết hợp cả hai, thoả mãn các yêu cầu đối với cách điện kép hoặc cách điện tăng cường. 


2.4.3.5.2. Thiết bị loại II


Đối với thiết bị loại II, không có quy định về việc nối đất bảo vệ trừ trường hợp có phương tiện duy trì sự liên tục mạch nối đất bảo vệ của các thiết bị khác trong hệ thống. Các phương tiện này phải được cách ly với các bộ phận có điện áp nguy hiểm bằng lớp cách điện kép hay cách điện tăng cường.


Nếu thiết bị loại II có đường nối đất phục vụ mục đích công tác, mạch đất công tác phải được cách ly với các bộ phận có điện áp nguy hiểm bằng cách điện kép hoặc cách điện tăng cường.


2.4.3.5.3. Các dây dẫn nối đất bảo vệ không được lắp kèm các công tắc hoặc cầu chì.


2.4.3.5.4. Nếu một hệ thống chứa cả các thiết bị loại I và các thiết bị loại II, việc kết nối thiết bị phải bảo đảm nối đất cho tất cả các thiết bị loại I, không phụ thuộc vào sự bố trí thiết bị trong hệ thống.


2.4.3.5.5. Các dây dẫn đất bảo vệ có thể để trần hoặc có vỏ bọc cách điện. Nếu sử dụng vỏ cách điện, phải có màu dạng xanh/vàng trừ hai trường hợp sau:


- Đối với dây nối đất dạng xoắn, lớp cách điện phải có màu xanh/vàng hoặc trong suốt;


- Đối với dây dẫn bảo vệ ở dạng lắp ghép như cáp rời, thanh dẫn, dây dẻo... có thể dùng bất cứ màu nào sao cho không nhầm lẫn khi sử dụng. 


2.4.3.5.6. Các kết nối với đất bảo vệ phải đảm bảo sao cho khi ngắt kết nối ở một bộ phận sẽ không làm ngắt kết nối của các bộ phận khác, trừ khi các bộ phận khác cũng được ngắt ra khỏi điện áp nguy hiểm ở cùng thời điểm.


2.4.3.5.7. Các kết nối với đất bảo vệ cần được thiết lập sớm hơn và ngắt muộn hơn các kết nối với nguồn, bao gồm:


- Đầu nối của một bộ phận nối đất bảo vệ mà người vận hành có thể tháo ra;


- Phích cắm ở dây nguồn;


- Bộ ghép thiết bị.


2.4.3.5.8. Các kết nối với đất bảo vệ cần được thiết kế sao cho chúng không thể bị ngắt trước khi bỏ các bộ phận chúng bảo vệ ra, trừ khi đã ngắt bộ phận đó ra khỏi điện áp nguy hiểm ở cùng thời điểm.


2.4.3.5.9. Đối với các dây nguồn cố định hoặc các dây nguồn không thể tháo lắp được, các đầu nối đất bảo vệ cần thoả mãn các yêu cầu đối với các đầu nối trong mạng dây dùng cho dây nguồn sơ cấp ngoài. 


Nếu có phương tiện kẹp, cần tránh để rơi dây dẫn một cách bất ngờ. Nói chung, các thiết kế thường sử dụng các đầu nối mang dòng (khác với đầu nối dạng trụ), có khả năng đàn hồi đủ thoả mãn yêu cầu; một số thiết kế khác cần sử dụng một số biện pháp đặc biệt như  sử dụng một bộ phận đàn hồi để không bị ngắt một cách vô tình.


2.4.3.5.10. Chống ăn mòn


Các bộ phận dẫn điện ở các kết nối đất bảo vệ không phải chịu sự ăn mòn do hoạt động điện hoá trong môi trường hoạt động, lưu giữ và vận chuyển như quy định trong tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất. 


Các kết cuối nối đất bảo vệ phải có khả năng chống ăn mòn đáng kể. Khả năng này có thể đạt được bằng phương pháp mạ hoặc bọc hợp lý.


2.4.3.5.11. Điện trở của các dây dẫn nối đất bảo vệ


Điện trở của kết nối giữa đất bảo vệ hoặc tiếp giáp nối đất và các bộ phận cần nối đất không được vượt quá 0,1 Ω.


2.4.3.6. Ngắt nguồn sơ cấp


Phải có thiết bị ngắt để ngắt thiết bị khỏi nguồn.


2.4.3.7. Khoá an toàn


Phải có khoá an toàn tại những nơi người vận hành có thể bị nguy hiểm khi tiếp cận.


2.4.4. Dòng rò đất 


2.4.4.1. Tổng quan


Thiết bị nối với các hệ thống nguồn TT và TN phải thoả mãn với các yêu cầu từ 2.4.4.2 đến 2.4.4.5. Thiết bị nối với các hệ thống nguồn IT phải thoả mãn với các yêu cầu trong 2.4.5.


2.4.4.2. Các yêu cầu


Thiết bị phải có dòng rò đất không vượt quá các giá trị trong Bảng 4 khi được đo như trong 2.4.4.3 hay 2.4.4.4.


Bảng 4 - Dòng rò đất cực đại


		Thiết bị loại

		Kiểu thiết bị

		Dòng rò cực đại, mA



		II

		Tất cả các loại thiết bị

		0,25



		I

		Thiết bị cầm tay

		0,75



		I

		Thiết bị có thể di chuyển (trừ thiết bị cầm tay)

		3,5



		I

		Thiết bị cố định, cắm kiểu A

		3,5



		I

		Thiết bị cố định, nối vĩnh viễn hay thiết bị cắm kiểu B

		



		

		- Không chịu các điều kiện trong 2.4.4.5

		3,5



		

		- Chịu các điều kiện trong 2.4.4.5

		5% dòng đầu vào





Nếu một hệ thống gồm các thiết bị nối riêng rẽ đến nguồn sơ cấp riêng, mỗi thiết bị đều cần được thử riêng rẽ. Một hệ thống gồm các thiết bị nối chung đến nguồn sơ cấp có thể được coi là một thiết bị đơn. 


Thiết bị được thiết kế dùng với nhiều nguồn chỉ cần thử với một nguồn. Đối với thiết bị cắm kiểu B hoặc thiết bị nối vĩnh viễn, nếu qua nghiên cứu sơ đồ mạch có thể thấy rằng dòng rò đất vượt quá 3,5 mA nhưng không quá 5% dòng điện đầu vào, không cần thực hiện phép thử.


Nếu việc thử thiết bị ở điện áp nguồn khó khăn nhất không thực hiện được, có thể tiến hành thử ở một điện áp trong khoảng điện áp danh định hoặc trong phạm vi dung sai của điện áp danh định sau đó tính toán các kết quả.


2.4.4.3. Thiết bị một pha


Thiết bị một pha nối giữa một dây pha và dây trung tính được thử bằng cách sử dụng mạch đo như trong Hình 8 với khoá ở các vị trí 1 và 2. 


Với mỗi vị trí khoá này, các khoá trong thiết bị dùng để điều khiển nguồn sơ cấp cần được đóng và mở ở các vị trí của chúng.


Các giá trị dòng điện không được vượt quá các giới hạn trong Bảng 4.




Hình 8 - Mạch đo dòng rò đất trong thiết bị một pha


2.4.4.4. Thiết bị ba pha


Thiết bị ba pha hoặc thiết bị nối giữa hai dây pha được thử bằng cách sử dụng mạch đo như trong Hình 9. Trong quá trình thử, các khoá trong thiết bị dùng để điều khiển nguồn sơ cấp cần được đóng và mở ở các vị trí của chúng.


Các linh kiện dùng để triệt nhiễu điện từ (EMI) nối giữa dây pha và đất phải được tháo từng cái một; với thao tác này, nhóm các linh kiện nối song song nhờ một kết nối đơn được xử lý như một linh kiện đơn.


CHÚ THÍCH: Các bộ lọc thường được đóng kín nên có thể cần một bộ rời để thử hoặc phải mô phỏng mạng lọc.


Mỗi lần ngắt đường đến đất, cần lặp lại thứ tự hoạt động của khoá.


Các giá trị dòng điện không được vượt quá các giới hạn trong Bảng 4.




Hình 9 - Mạch đo dòng rò đất trong thiết bị ba pha


2.4.4.5. Thiết bị có dòng rò vượt quá 3,5 mA


Thiết bị cố định loại I như thiết bị nối vĩnh viễn hoặc thiết bị cắm kiểu B có dòng rò đất vượt quá 3,5 mA phải thoả mãn các điều kiện sau:


- Dòng rò không được vượt quá 5% dòng điện đầu vào trên mỗi pha. Khi tính toán có thể sử dụng tải không cân bằng lớn nhất của các dòng điện ba pha. Nếu cần, có thể sử dụng các phép thử trong 2.4.4.3 và 2.4.4.4 nhưng phải dùng dụng cụ đo có trở kháng nhỏ (không đáng kể);


- Tiết diện của dây đất bảo vệ trong mạch không được nhỏ hơn tiết diện của các dây nguồn ít nhất 1,0 mm2 trên đường có dòng rò lớn;


- Cần có cảnh báo ở nơi kết nối với nguồn sơ cấp, ví dụ: 


“DÒNG RÒ LỚN 

CẦN NỐI ĐẤT TRƯỚC KHI NỐI VỚI NGUỒN”.


2.4.5. Dòng rò đất đối với các thiết bị nối với các hệ thống nguồn IT


2.4.5.1. Tổng quan


Phần này quy định các yêu cầu đối với các thiết bị nối với hệ thống nguồn IT. Thiết bị thỏa mãn các yêu cầu này sẽ thoả mãn với các yêu cầu trong 2.4 khi kết nối đến các hệ thống nguồn TT hay TN. 


CHÚ THÍCH: Trong hệ thống nguồn IT, dòng điện qua dây đất an toàn của thiết bị khi đã được kết nối đúng có thể cao hơn trong các hệ thống nguồn TT hay TN. ở điều kiện có thể chấp nhận, các phép đo trong này sẽ xác định dòng rò có thể qua người trong trường hợp đứt dây đất an toàn của thiết bị một cách bất ngờ.


2.4.5.2. Các yêu cầu


Thiết bị cần có dòng rò đất không vượt quá các giá trị trong Bảng 5 khi được đo như trong 2.4.5.3 hay 2.4.5.4.


Bảng 5 - Dòng rò đất cực đại đối với thiết bị nối với nguồn IT


		Thiết bị loại

		Kiểu thiết bị

		Dòng rò cực đại, mA



		II

		Tất cả các loại thiết bị

		0,25



		I

		Thiết bị cầm tay

		0,75



		I

		Thiết bị có thể di chuyển (trừ thiết bị cầm tay)

		3,5



		I

		Thiết bị cố định, cắm kiểu A

		3,5



		I

		Thiết bị cố định, nối vĩnh viễn hay thiết bị cắm kiểu B

		



		

		- Không chịu các điều kiện trong 2.4.5.5

		3,5



		

		- Chịu các điều kiện trong 2.4.5.5

		5% dòng đầu vào





Nếu một hệ thống gồm các thiết bị nối riêng rẽ đến nguồn sơ cấp riêng, mỗi thiết bị đều cần được thử riêng rẽ. Một hệ thống gồm các thiết bị nối chung đến nguồn sơ cấp có thể được coi là một thiết bị đơn.


Thiết bị được thiết kế dùng với các nhiều nguồn chỉ cần thử với một nguồn. Đối với thiết bị cắm kiểu B hoặc thiết bị nối vĩnh viễn, nếu qua nghiên cứu sơ đồ mạch có thể thấy rằng dòng rò đất vượt quá 3,5 mA nhưng không quá 5% dòng điện đầu vào thì không cần thực hiện phép thử.


Nếu việc thử thiết bị ở điện áp nguồn khó khăn nhất không thực hiện được, có thể tiến hành thử ở một điện áp trong khoảng điện áp danh định hoặc trong phạm vi dung sai của điện áp danh định sau đó tính toán các kết quả.


2.4.5.3. Thiết bị một pha


2.4.5.3.1. Thiết bị một pha nối giữa một dây pha và dây trung tính được thử bằng cách sử dụng mạch đo như trong Hình 10 với khoá ở các vị trí 1, 2 và 3.


2.4.5.3.2. Với mỗi vị trí khoá này, các khoá trong thiết bị dùng để điều khiển nguồn sơ cấp cần được đóng và mở ở tất cả các vị trí của chúng.


Các giá trị dòng điện không được vượt quá các giới hạn trong Bảng 5.




Hình 10 - Mạch đo dòng rò đất trong thiết bị một pha nối với nguồn IT


2.4.5.4. Thiết bị ba pha


2.4.5.4.1. Thiết bị ba pha và thiết bị nối giữa hai dây pha được thử ở các điều kiện dưới đây bằng cách sử dụng mạch đo như trong Hình 11 có khoá ở các vị trí 1, 2, 3 và 4. 


2.4.5.4.2. Với mỗi vị trí khoá này, các khoá trong thiết bị dùng để điều khiển nguồn sơ cấp cần được đóng và mở ở các vị trí của chúng.


2.4.5.4.3. Trong phép thử 2.4.5.4.2, các linh kiện dùng để triệt nhiễu điện từ (EMI) nối giữa dây pha và đất phải được tháo từng cái một; với thao tác này, nhóm các linh kiện  nối song song nhờ một kết nối đơn được xử lí như một linh kiện đơn.


Mỗi lần ngắt đường đến đất, cần lặp lại thứ tự đầy đủ trong 2.4.5.4.2.


CHÚ THÍCH: Các bộ lọc thường được đóng kín nên có thể cần có một bộ rời để thử hoặc phải mô phỏng mạng lọc.


Các giá trị dòng điện không được vượt quá các giới hạn trong Bảng 5.




[image: image2.wmf]BiÕn ¸p c¸ch ly


Dông cô ®o


§Êt b¶o vÖ cña 


thiÕt bÞ


4


3


2


1


Kho¸


A


B


C


D


ThiÕt bÞ ®ang thö




Hình 11 - Mạch đo dòng rò đất trong thiết bị ba pha nối với nguồn IT


2.4.5.5. Thiết bị có dòng rò vượt quá 3,5 mA


Thiết bị cố định loại I như thiết bị nối vĩnh viễn hoặc thiết bị cắm kiểu B có dòng rò đất vượt quá 3,5 mA phải thoả mãn các điều kiện sau:


- Dòng rò không được vượt quá 5 % dòng điện đầu vào trên mỗi pha. Khi tính toán có thể sử dụng tải không cân bằng lớn nhất của các dòng điện ba pha. Nếu cần, có thể sử dụng các phép thử trong 2.4.4.3 và 2.4.4.4 nhưng phải dùng dụng cụ đo có trở kháng nhỏ (không đáng kể);


- Tiết diện của dây đất bảo vệ trong mạch không được nhỏ hơn tiết diện của các dây nguồn ít nhất 1,0 mm2 trên đường dòng rò lớn;


- Cần có cảnh báo ở nơi kết nối với nguồn sơ cấp, ví dụ: 


“DÒNG RÒ LỚN

CẦN NỐI ĐẤT TRƯỚC KHI NỐI VỚI NGUỒN”.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


3.1. Các thiết bị đầu cuối viễn thông được quy định tại Danh mục thiết bị phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành phải tuân thủ Quy chuẩn này.

3.2. Yêu cầu đánh giá phù hợp của thiết bị với Quy chuẩn này được quy định cụ thể theo bảng sau:

		Nội dung

		Yêu cầu kỹ thuật

		Đánh giá phù hợp

		Tham chiếu



		1

		Các yêu cầu đối với mạch điện áp viễn thông (TNV) và chống điện giật

		

		



		

		- Yêu cầu đối với các mạch kết nối

		Kiểm tra

		3.1.1



		

		- Các yêu cầu đối với mạch TNV

		

		



		

		+ Các giới hạn của mạch TNV

		Kiểm tra

		3.1.2.1



		

		+ Cách ly mạch TNV với các mạch khác và các bộ phận có thể tiếp cận chưa được nối đất


		Phép thử 3.1.2.3

		3.1.2.2



		

		+ Cách ly với các điện áp nguy hiểm

		Xem xét, phân tích

		3.1.2.4



		

		+ Kết nối mạch TNV với các mạch khác

		Xem xét, phân tích

		3.1.2.5



		

		- Bảo vệ chống tiếp xúc với các mạch TNV

		Kiểm tra

		3.1.3



		2

		Yêu cầu đảm bảo an toàn cho những người phục vụ và người sử dụng mạng viễn thông

		

		



		

		- Bảo vệ tránh điện áp nguy hiểm

		Xem xét, đo đạc

		3.2.1



		

		- Nối đất bảo vệ

		Xem xét, phân tích

		3.2.2



		

		- Cách ly mạng viễn thông với đất

		Xem xét, phân tích, thử

		3.2.3



		

		- Dòng rò đến mạng viễn thông

		Đo

		3.2.4



		3

		Bảo vệ người sử dụng thiết bị khỏi sự quá áp trên mạng viễn thông

		Thử

		3.3





3.3. Điều kiện và phương pháp thử


3.3.1 Chỉ áp dụng các yêu cầu và phép thử trong Quy chuẩn này nếu phép thử là an toàn. Nếu căn cứ vào thiết kế và cấu trúc của thiết bị thấy rằng phép thử cụ thể không áp dụng được, thì không thực hiện các phép thử này. 


Cần xem xét hậu quả của các sai hỏng có thể xảy ra bằng cách phân tích thiết kế mạch và cấu trúc mạch để xác định rõ thiết bị có liên quan đến vấn đề an toàn hay không.


3.3.2. Các phép thử quy định trong Quy chuẩn này được coi là các phép thử mẫu, trừ khi có các quy định khác.


3.3.3. Một mẫu hoặc các mẫu được thử phải đại diện cho loạt thiết bị người sử dụng sẽ nhận. 


Một cách khác để thực hiện các phép thử đối với một thiết bị hoàn chỉnh là thực hiện các phép thử riêng rẽ trên các mạch, các bộ phận hoặc các khối nhỏ ở bên ngoài thiết bị, với điều kiện thiết bị sau khi đã được ghép nối phải tuân thủ các yêu cầu của Quy chuẩn. Nếu một phép thử bất kỳ nói trên cho thấy có sự không thoả mãn trong thiết bị hoàn chỉnh, phải lặp lại phép thử trên thiết bị hoàn chỉnh.


Nếu một phép thử nào xác định trong Quy chuẩn này có thể gây hỏng thiết bị, thì có thể sử dụng một mô hình có điều kiện tương ứng để biểu diễn điều kiện cần đánh giá.


CHÚ THÍCH 1: Các phép thử cần thực hiện theo thứ tự sau đây:


- Lựa chọn trước các linh kiện hoặc vật liệu;


- Thực hiện các phép thử sơ bộ các linh kiện hoặc các khối nhỏ (bench tests);


- Thực hiện các phép thử khi thiết bị chưa được cấp nguồn;


- Thực hiện các phép thử khi thiết bị đang hoạt động (live tests):


+ Điều kiện hoạt động bình thường;


+ Điều kiện hoạt động bất thường;


+ Điều kiện hư hỏng có thể.


CHÚ THÍCH 2: Các đơn vị liên quan nên cùng xem xét chương trình thử, các mẫu thử và trình tự thử.


3.3.4. Trừ trường hợp các điều kiện thử cụ thể đã được quy định trong Quy chuẩn và trường hợp thấy rõ ảnh hưởng nghiêm trọng của kết quả phép thử, phải thực hiện các phép thử ở các điều kiện bất lợi nhất trong phạm vi quy định của nhà sản xuất về các tham số sau:


- Điện áp nguồn;


- Tần số nguồn;


- Vị trí của thiết bị và các bộ phận có thể di chuyển được;


- Chế độ hoạt động;


- Việc điều chỉnh các bộ ổn nhiệt, thiết bị điều chỉnh hoặc các núm điều khiển tương tự trong vùng tiếp cận của người vận hành, cụ thể:


+ Có thể điều chỉnh được mà không cần dùng dụng cụ hỗ trợ,


+ Có thể điều chỉnh được bằng cách sử dụng chìa khoá hoặc dụng cụ dành riêng cho người vận hành. 


3.3.5. Khi xác định điện áp nguồn bất lợi nhất để thực hiện phép thử, cần quan tâm các yếu tố sau đây:


- Các điện áp bội của điện áp danh định;


- Các giá trị tới hạn của dải điện áp danh định;


- Dung sai các điện áp danh định (thường do nhà sản xuất thiết bị quy định).


Nếu nhà sản xuất thiết bị không quy định dung sai, thì lấy là +6% và -10%. Nếu điện áp danh định là 230 V một pha hoặc 400 V ba pha, dung sai không được nhỏ hơn +10% và -10%.


Khi thiết bị thử được thiết kế chỉ để dùng với nguồn một chiều, cần quan tâm đến các ảnh hưởng của cực tính.


3.3.6. Khi xác định tần số nguồn bất lợi nhất để thực hiện phép thử, cần quan tâm đến các tần số danh định khác nhau trong dải tần số danh định (ví dụ 50 Hz và 60 Hz), nhưng không cần quan tâm đến dung sai của tần số danh định (ví dụ 50 Hz ( 0,5 Hz).


3.3.7. Khi xác định giá trị nhiệt độ cực đại (Tmax) hoặc lượng tăng nhiệt độ cực đại (ΔTmax) để tuân thủ phép thử thường dựa vào giả thiết nhiệt độ không khí trong phòng là 25oC. Tuy nhiên, các nhà sản xuất thiết bị có thể quy định nhiệt độ phòng cao hơn.


Không cần duy trì nhiệt độ phòng (Tamb) ở một giá trị xác định trong suốt quá trình thử, nhưng nhiệt độ này phải được giám sát và ghi lại.


Các nhiệt độ đo được trên thiết bị phải thoả mãn một trong các điều kiện sau đây (tất cả các nhiệt độ được đo bằng oC):


Nếu Tmax đã xác định: (T-Tamb) ≤ (Tmax- Tmra)


Nếu ΔTmax đã xác định: (T - Tamb) ≤ (ΔTmax + 25 - Tmra)


Trong đó: 


T: Nhiệt độ đo được của một bộ phận ở các điều kiện thử quy định


Tmra: Nhiệt độ phòng cực đại theo quy định của nhà sản xuất hoặc là                    25oC (chọn giá trị lớn hơn).


Trong suốt quá trình thử, nhiệt độ phòng không được vượt quá Tmra trừ khi có sự chấp thuận của tất cả các đơn vị có liên quan.


3.3.8. Nhiệt độ của cuộn dây phải được xác định bằng phương pháp cặp nhiệt độ hoặc phương pháp điện trở, trừ trường hợp có quy định dùng phương pháp cụ thể khác. Nhiệt độ của các bộ phận khác xác định bằng phương pháp cặp nhiệt độ. Có thể sử dụng các phương pháp đo nhiệt độ khác nếu các phương pháp đó không ảnh hưởng đến sự cân bằng nhiệt và có độ chính xác thỏa mãn Quy chuẩn. Phải chọn vị trí đặt các bộ cảm ứng nhiệt sao cho chúng ảnh hưởng ít nhất đến nhiệt độ của bộ phận cần đo.


3.3.9. Để xác định dòng điện đầu vào và khi các kết quả thử khác bị ảnh hưởng, cần phải quan tâm và điều chỉnh các tham số sau để có được các kết quả bất lợi nhất:


- Tải của các chức năng tuỳ chọn của thiết bị được nhà sản xuất cung cấp kèm theo thiết bị;


- Tải của các bộ phận khác của thiết bị được nhà sản xuất quy định dùng nguồn từ thiết bị được thử;


- Tải nối với các đầu ra nguồn chuẩn bất kỳ trong vùng tiếp cận của người vận hành trên thiết bị.


Có thể sử dụng các tải giả để mô phỏng các tải này trong quá trình thử.


3.3.10. Trong Quy chuẩn này, các chất lỏng dẫn điện được coi là các bộ phận dẫn điện.


3.3.11. Các dụng cụ đo điện cần có thang đo đủ để có thể đọc chính xác các thông số, có quan tâm đến các thành phần một chiều, tần số cao, tần số nguồn, mức hài... của thông số được đo. Nếu đo các giá trị hiệu dụng, cần sử dụng các dụng cụ đo có thể đo được các giá trị hiệu dụng của cả dạng sóng hình sin và không sin.


3.3.12. Khi cần sử dụng các lỗi mô phỏng hoặc các điều kiện hoạt động bất thường, phải mô phỏng lần lượt từng trường hợp một. Các lỗi do hậu quả trực tiếp của lỗi cố ý hoặc điều kiện hoạt động không bình thường được coi là một phần của lỗi cố ý hoặc điều kiện hoạt động bất thường đó.


Cần kiểm tra các đặc tính kỹ thuật của các bộ phận, thiết bị, sơ đồ mạch để xác định các điều kiện lỗi có thể xảy ra. Các lỗi này bao gồm:


- Hiện tượng ngắn mạch và hở mạch của các thiết bị bán dẫn và tụ điện;


- Các lỗi gây ra sự tiêu tán liên tục của các điện trở dùng cho mục đích tiêu tán gián đoạn;


- Các lỗi bên trong các mạch tích hợp gây ra sự tiêu tán quá mức;


- Lỗi trong lớp cách điện cơ bản giữa các bộ phận có dòng điện của mạch sơ cấp và: 


+ Các bộ phận dẫn điện có thể tiếp cận,


+ Các màn chắn dẫn điện đã nối đất,


+ Các bộ phận của mạch SELV,


+ Các bộ phận của mạch giới hạn dòng.


3.3.13. Khi Quy chuẩn đã quy định điện áp giữa một bộ phận dẫn điện và đất, phải xem xét tất cả các bộ phận đã nối đất sau đây:


- Cực đất bảo vệ (nếu có); 


- Các bộ phận dẫn điện có yêu cầu nối đất bảo vệ; 


- Các bộ phận dẫn điện đã nối đất công tác trong thiết bị.


Các bộ phận sẽ được tiếp đất trong khi sử dụng bằng cách nối với thiết bị khác, nhưng không được tiếp đất ở thiết bị trong khi thử, phải được nối đất tại điểm có điện áp cao nhất. Không cần đo điện áp rơi trên dây nối đất bảo vệ của dây nguồn hoặc trong dây đất của một mạng dây ngoài khác.


3.3.14. Được phép dùng loại cách điện tốt hơn so với loại được Quy chuẩn quy định. Tương tự, cũng được phép dùng loại vật liệu chống cháy tốt hơn so với một loại cụ thể được Quy chuẩn quy định.


4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị đầu cuối viễn thông và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành. 


5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các thiết bị đầu cuối viễn thông phù hợp với Quy chuẩn này.


5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-190:2003 "Thiết bị đầu cuối viễn thông - Yêu cầu an toàn điện". 


5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.


Phụ lục A

(Quy định)


Dụng cụ đo trong phép đo dòng rò


Dụng cụ đo trong phép đo dòng rò (dòng rò đất và dòng rò đến mạng viễn thông) có sơ đồ mạch như sau:




V: Vôn kế


Hình A.1 - Dụng cụ đo trong phép đo dòng rò


Đọc giá trị thực trên Vôn kế. Trong đó:


- Sai số: ≤ 2%


- Trở kháng đầu vào: ≥ 1 MΩ

- Dung kháng đầu vào: ≥ 200 pF


- Dải tần: 15 Hz đến 1 MHz


Giá trị dòng rò tính theo công thức:





Dòng rò = 

[image: image3.wmf])


A


(


500


U


            


Phụ lục B

(Tham khảo)


Bộ tạo xung thử


Mạch trong Hình B.1 (giá trị như trong Bảng B.1) dùng để tạo xung, tụ điện C1 ban đầu được nạp tới điện áp Uc. Sử dụng mạch thử đối với xung 10/700 μs quy định trong Khuyến nghị K.17 của ITU-T để mô phỏng sét trong mạng viễn thông. Mạch thử đối với xung 1,2/50 μs quy định trong Khuyến nghị K.21 của ITU-T dùng để mô phỏng các trạng thái đột biến trong các hệ thống nguồn.


CHÚ THÍCH: Cần chú ý khi sử dụng các bộ tạo xung mà tụ C1 tích điện lớn.




Hình B.1 - Mạch tạo xung


Bảng B.1 - Các giá trị trong mạch tạo xung


		Xung thử

		C1

		R1

		R2

		C2

		R3



		10/700 (s

		20 (F

		50 (

		15 (

		0,2 (F

		25 (



		1,2/50 (s

		1 (F

		76 (

		13 (

		33 (F

		25 (





Phụ lục C

(Quy định)


Yêu cầu đối với các tín hiệu chuông điện thoại


C.1. Quy định chung


Có hai phương thức an toàn điện tương đương rất phổ biến được mô tả trong Phụ lục này. Phương thức A là dạng điển hình cho các mạng điện thoại tương tự ở châu Âu và phương thức B là dạng điển hình ở Bắc Mỹ. Quy chuẩn này quy định sử dụng một trong hai phương thức nêu trên.

C.2. Phương thức A


Phương thức này yêu cầu các dòng điện ITS1 và ITS2 qua điện trở 5 kΩ, giữa hai dây dẫn bất kỳ hay giữa một dây dẫn và đất không vượt qua các giới hạn sau:


a) ITS1 là dòng điện hiệu dụng, xác định bằng cách tính toán hoặc đo đạc với thời gian rung chuông đơn t1 (như định nghĩa trong Hình C.1), không được vượt quá:


- Giá trị dòng cho bởi đường cong trong Hình C.1 tại thời điểm t1 đối với chuông nhịp (t1 < ∞), hoặc


- 16 mA hay 20 mA khi chuông nhịp biến thành liên tục do hỏng đơn, đối với trường hợp chuông liên tục (t1 = ∞).

Trong đó ITS1 tính bằng mA, được tính như sau:


 

[image: image4.wmf])


ms


1200


t


(


2


2


I


I


)


ms


1200


t


ms


600


(


2


I


x


600


t


1200


2


2


I


x


600


600


t


I


)


ms


600


t


(


2


I


I


1


PP


1


TS


1


P


1


PP


1


1


TS


1


P


1


TS


³


=


<


<


-


=


-


=


£


=




Trong đó:


IP là dòng đỉnh, tính bằng mA;


IPP là dòng đỉnh - đỉnh, tính bằng mA;


t1 được tính bằng ms.


b) ITS2 là dòng trung bình của một tín hiệu chuông nhịp với một chu kỳ tín hiệu chuông t2 (Hình C.1), dòng này không được vượt quá 16 mA r.m.s, trong đó ITS2 tính bằng mA, được tính như sau:




[image: image5.wmf]2


/


1


2


2


dc


2


1


2


2


1


TS


2


1


2


TS


75


,


3


I


t


t


t


I


t


t


I


ú


ú


û


ù


ê


ê


ë


é


´


-


+


´


=




Trong đó:


ITS1 tính bằng mA, như trong mục a);


Idc là dòng một chiều tính bằng mA qua một điện trở 5 kΩ khi xung nhịp ở mức thấp;


t1 và t2 tính bằng ms.


t1 là:


- Độ rộng của tín hiệu chuông đơn, khi có tín hiệu chuông trong toàn bộ thời gian này.


- Tổng thời gian có tín hiệu chuông trong khoảng thời gian của một tín hiệu chuông đơn bao gồm 2 hay nhiều khoảng có tín hiệu chuông rời rạc, ví dụ như trong hình dưới: t1 = t1a+t1b.


t2 là chu kỳ tín hiệu chuông.




Hình C.1 - Độ rộng và chu kỳ tín hiệu chuông


C.3. Phương thức B


Phương thức này dựa trên tiêu chuẩn Mỹ, CFR47 (“Các nguyên tắc của FCC”) phần 68, mục D với các yêu cầu bổ sung áp dụng ở các điều kiện lỗi. Nguồn tín hiệu chuông phải thoả mãn các yêu cầu trong C.3.1, C.3.2 và C.3.3.


C.3.1. Tín hiệu chuông


C.3.1.1. Chỉ sử dụng tín hiệu chuông có các tần số bằng hoặc nhỏ hơn 70 Hz.


C.3.1.2. Điện áp tín hiệu chuông đo qua một điện trở ít nhất 1 MΩ phải nhỏ hơn 300 V đỉnh - đỉnh và 200 V đỉnh - đất.


C.3.1.3. Điện áp tín hiệu chuông phải được ngắt để tạo khoảng nghỉ ít nhất 1 s cách nhau không quá 5 s. Trong thời gian này, điện áp với đất không vượt quá 56,5 V một chiều.


C.3.2. Thiết bị ngắt và điện áp điều khiển


C.3.2.1. Các điều kiện sử dụng thiết bị ngắt hoặc điện áp điều khiển


Mạch tín hiệu chuông cần có một thiết bị ngắt như trong C.3.2.2, hoặc có một điện áp điều khiển như trong C.3.2.3, hoặc cả hai tuỳ theo dòng điện qua điện trở xác định nối giữa nguồn tín hiệu chuông và đất:


- Nếu dòng qua điện trở 500 Ω không vượt quá 100 mA đỉnh - đỉnh, không cần thiết bị ngắt cũng như điện áp điều khiển;


- Nếu dòng qua điện trở 1500 Ω vượt quá 100 mA đỉnh - đỉnh, cần có một thiết bị ngắt. Nếu thiết bị ngắt thoả mãn các tiêu chuẩn ngắt trong Hình C.2 với điện trở 500 Ω  thì không cần dùng điện áp điều khiển. Tuy nhiên, nếu thiết bị ngắt chỉ thoả mãn các tiêu chuẩn ngắt với điện trở 1500 Ω, cần có điện áp điều khiển.


- Nếu dòng qua điện trở 500 Ω vượt quá 100 mA đỉnh - đỉnh, mà dòng qua điện trở 1500 Ω không vượt giá trị này thì:


+ Dùng một thiết bị ngắt thoả mãn các tiêu chuẩn ngắt trong Hình C.2 với điện trở 500 Ω, hoặc


+ Dùng một điện áp điều khiển.


C.3.2.2. Thiết bị ngắt


Một thiết bị ngắt nhạy dòng phía trước nguồn tín hiệu sẽ ngắt tín hiệu chuông như trong Hình C.2.






        CHÚ THÍCH 




- t được đo bằng thời gian nối điện trở R với mạch.




- Độ nghiêng của đồ thị tính bằng 

[image: image6.wmf]t


100


l


=




Hình C.2 - Tiêu chuẩn ngắt điện áp tín hiệu chuông


C.3.2.3. Điện áp điều khiển


Điện áp với đất trên đầu dây hay trong vòng dây có độ lớn ít nhất 19 V đỉnh, không được vượt quá 56,5 V một chiều khi không có tín hiệu chuông (trạng thái rỗi).


C.3.3. Các điều kiện lỗi


Nguồn tín hiệu chuông cần thoả mãn các yêu cầu trong C.3.1 và C.3.2.


C.3.3.1. Dòng điện qua điện trở 5 kΩ không được vượt quá 20 mA r.m.s khi điện trở này nối giữa:


- Hai dây dẫn bất kỳ;


- Một dây dẫn bất kỳ và đất.


C.3.3.2. Dòng điện không vượt quá 500 mA r.m.s khi nối:


- Các dây dẫn đầu ra với nhau, hoặc


- Một dây dẫn bất kỳ với đất.


Phụ lục D

(Tham khảo)


Một số công cụ sử dụng trong các phép thử




(Các kích thước tính bằng mm)


Hình D.1 - Que thử (test probe)




[image: image7.wmf]MÆt d­íi


VËt liÖu c¸ch ®iÖn


PhÇn 3


PhÇn


 2


PhÇn


 1


Tay cÇm


§Üa cøng


MÆt c¾t


H×nh trô


A-A


B-B


MÆt c¾t


 C-C


C


C


X


H×nh cÇu


V¸t c¸c c¹nh


R4 + 0,05


14


o


5 + 0,5


f


50


f


7


5


2


0


3


2


1


A


180


80


60


30


20


90


o


90


o


(10)


A


B


B


3


7


o


R2 + 0,05


Chi tiÕt X


(vÝ dô)


f


1


2




Dung sai về kích thước:


- Đối với các góc 14 và 37o:  
( 15’


- Các bán kính tròn: 
   
( 0,1mm


- Các đoạn thẳng:




+ Nhỏ hơn hoặc bằng 15 mm: 0 hoặc -0,1 mm


+ Từ 15 đến 25 mm:
         ( 0,1 mm


+ Trên 25 mm:

         ( 0,3 mm


Vật liệu làm đầu thử: ví dụ thép đã tôi


Hình D.2 - Đầu thử (test finger)













Khoá











1







2







Đất bảo vệ của �thiết bị











Biến áp cách ly











Mạch hoặc các bộ phận dẫn điện tương đương



































































































































































































Mạch hoặc các bộ phận dẫn điện











OP3







S1







OP2







R3







B6































































































































































































































































































B3







OP1







Các bộ phận, mạch SELV, TNV-1 



đã nối đất











OP6











Mạch TNV-2 hoặc TNV-3











B4







Mạch thứ cấp có 



điện áp nguy hiểm không nối đất











OP5







Mạch thứ cấp 



có điện áp nguy hiểm đã nối đất











OP1







Bộ phận dẫn, cách điện kép, mạch SELV, TNV không nối đất











OP4







Các bộ phận dẫn, cách điện cơ bản hoặc mạch ELV không nối đất



















































B5































































































































































Các đầu nối với mạng viễn thông 



(không nối)







Các đầu nối với nguồn điện lưới (không nối)







Lớp cách điện bổ sung











mA



































L











N







Điện áp danh định











Thiết bị được thử











5 k(







Đầu nối với đất bảo vệ











Hình 2 - Máy phát điện áp thử







M¸y ph¸t ®iÖn ¸p thö







C¸c kÕt cuèi 



m¹ng viÔn th«ng











ThiÕt bÞ ®­îc thö







U tÝnh b»ng V



T tÝnh b»ng ms



To = 1 ms







1500







C¸c giíi h¹n trong 3.1.2.1 ë ®iÒu kiÖn ho¹t ®éng b×nh th­êng







400 V ®Ønh hoÆc DC







Víi 400 V < U < 1500 V: � EMBED Equation.3  ��� 







1500 V ®Ønh







§iÖn ¸p (V)







Thêi gian T (ms)







205







15







14







1







200







10







5







0







500







1000























B4























OP











































































































































































S/R







B6







B5







S/R







B8







R4







B7







S2







R2







B1







B1







R1











































































































































































































Mạch sơ cấp











L3







L2







L1







Dụng cụ đo dòng rò











PE







S2







Nguồn











Biến áp cách ly











Thiết bị được thử











Nối với mạng viễn thông (không nối)











Dụng cụ đo dòng rò











PE (Đất bảo vệ)











1







2







S2







S1







Nguồn











Biến áp cách ly











Thiết bị được thử











Nối với mạng viễn thông (không nối)











Các bộ phận mắc song song với lớp cách điện 



(tụ điện, các bộ triệt xung)























































B2



















































Vật liệu cách điện











Tay cầm







80 ( 0,2







Vật liệu dẫn điện











R = 6,0 + 0,05



        0







12+0,05



 0







50 ( 0,2







t







5,0







1,0







0,5







0,1







0,05







50







100







200







500







1000







Dòng 



đỉnh - đỉnh (mA)











Thời gian lớn nhất để ngắt t (s)











(26 ms, 600 mA)







(1,0 s, 100 mA)







R = 500 ( hoÆc 1500 (







R







Nguồn 



điện áp 



tín hiệu chuông











Thiết bị ngắt











Thiết bị đang thử











Dụng cụ đo











N







Biến áp cách ly











Đất bảo vệ của thiết bị











Thiết bị đang thử











Dụng cụ đo











3







2







1







N







Khoá











Thiết bị đang thö







Biến áp cách ly











Đất bảo vệ của �thiết bị











Dụng cụ đo











U(V)







V







10k ( 0,1%







0,022(F ( 1,0%







Rb = 500 ( 0,1%







Ca = 0,22(F ( 1,0%







Ra = 1500 ( 0,1%







B







A







Các đầu thử











Uc







C1







R2







R1







C2







R3







t1b







t2







t1a







t2







t1











14

15



_1109659103.unknown



_1110110576.unknown



_1110110844.unknown



_1110801454.unknown



_1110095751.unknown



_1109653637.unknown



_1109658438.unknown



_1105943050.unknown




_1343128104.doc
                                                                                                   QCVN 20:2010/BTTTT


QCVN 20:2010/BTTTT






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 20:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI VÀO MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG SỬ DỤNG KÊNH THUÊ RIÊNG TỐC ĐỘ N x 64 KBIT/S


National technical regulation

on general requirements of Telecommunications Terminal Equipments connected to the Public Telecommunications Networks (PTNs) using Digital Leased Circuits at data rates of n x 64 kbit/s

HÀ NỘI - 2010

Mục lục


51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Giải thích từ ngữ



51.4. Các chữ viết tắt



62. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



62.1.
Yêu cầu kỹ thuật chung



62.1.1.
Điểm kết nối mạng



62.1.1.1.
Vị trí



62.1.1.2.
Yêu cầu



62.1.1.3.
Loại giắc nối



62.1.2.
Các yêu cầu về điện tại giao diện



62.1.2.1.
Loại giao diện



72.1.2.2.
Tốc độ số liệu và định thời



72.2.
Đặc trưng điện của các mạch trao đổi tại giao diện V.11



72.2.1.
Đặc trưng điện của mạch trao đổi cân bằng



72.2.1.1.
Minh hoạ tượng trưng mạch trao đổi cân bằng



82.2.1.2.
Các trạng thái tín hiệu máy phát và máy thu



82.2.1.3.
Máy phát



112.2.1.4.
Tải



142.2.2.
Các đặc trưng điện của mạch trao đổi không cân bằng



142.2.2.1.
Mạch trao đổi tương đương



152.2.2.2.
Tải



162.2.2.3.
Máy phát



162.2.2.4.
Điện áp và mức logic



172.2.2.5.
Các đặc trưng tín hiệu



172.3.
Đặc trưng điện của các mạch trao đổi giao diện V.35



172.3.1.
Đặc trưng điện của mạch trao đổi cân bằng



172.3.1.1.
Máy phát



172.3.1.2.
Tải



172.3.1.3.
Cáp



182.3.2.
Đặc trưng điện của mạch trao đổi không cân bằng



182.4.
Đặc trưng điện của giao diện G.703 64 kbit/s



182.4.1.
Cổng lối ra



182.4.1.1.
Mã hoá tín hiệu



182.4.1.2.
Dạng xung



202.4.1.3.
Định thời lối ra



202.4.1.4.
Rung pha lối ra



202.4.1.5.
Trở kháng so với đất



202.4.1.6.
Suy hao chuyển đổi dọc (LCL)



212.4.2. Cổng lối vào



212.4.2.1.
Mã hoá tín hiệu



212.4.2.2.
Giới hạn xung nhịp lối vào



212.4.2.3.
Giới hạn rung pha lối vào



222.4.2.4.
Giới hạn suy hao lối vào



222.4.2.5.
Miễn nhiễm với các phản xạ



222.4.2.6.
Suy hao phản xạ



222.4.2.7. Trở kháng so với đất



232.4.2.8.
Suy hao chuyển đổi dọc (LCL)



233. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



264. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



265. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



27Phụ lục A (Quy định)



36Phụ lục B (Tham khảo)







Lời nói đầu

QCVN 20:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-216:2002 “Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 34/2002/QĐ-BBCVT ngày 31 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 20:2010/BTTTT phù hợp với Khuyến nghị ITU-T V.11 (1996), V.28 (1996), V.35 (1996) và  tiêu chuẩn EN 300 290 (2001) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).


QCVN 20:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

VỀ YÊU CẦU CHUNG ĐỐI VỚI THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI KẾT NỐI VÀO MẠNG VIỄN THÔNG CÔNG CỘNG SỬ DỤNG KÊNH THUÊ RIÊNG TỐC ĐỘ N x 64 KBIT/S

National technical regulation

on general requirements of Telecommunications Terminal Equipments connected to the Public Telecommunications Networks (PTNs) using Digital Leased Circuits at Data Rates of n x 64 kbit/s

1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu đối với giao diện của thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng (PTN) sử dụng kênh thuê riêng số tốc độ n ( 64 kbit/s (với n = 1 ( 31).


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này được áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân Việt Nam và nước ngoài có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị đầu cuối viễn thông trên lãnh thổ Việt Nam.

1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Kênh thuê riêng (leased lines)

Kênh thuê riêng là phương tiện truyền thông do nhà khai thác mạng cung cấp, có khả năng cung cấp các đặc tính truyền dẫn xác định giữa các điểm kết cuối mạng và không bao gồm các chức năng chuyển mạch mà khách hàng có thể điều khiển được (ví dụ chuyển mạch theo yêu cầu).

1.3.2. Điểm kết cuối mạng (Network Termination Point - NTP)

Điểm kết cuối mạng là các điểm kết nối vật lý có những đặc tính kỹ thuật cần thiết để có thể qua đó truy nhập vào mạng lưới và thực hiện liên lạc có hiệu quả thông qua mạng.

1.3.3. Thiết bị đầu cuối viễn thông (Telecommunications Terminal Equipment- TTE)

Thiết bị đầu cuối viễn thông là thiết bị nối với mạng viễn thông công cộng hoặc mạng nội bộ hoặc mạng viễn thông chuyên dụng có nghĩa là: nối trực tiếp với kết cuối của mạng viễn thông hoặc liên kết với một mạng đã được nối trực tiếp hoặc gián tiếp tới kết cuối của mạng viễn thông để gửi, nhận hoặc xử lý thông tin.


		1.4. Các chữ viết tắt


ASD

		Adverse State Detector

		Bộ phát hiện trạng thái



		DCE

		Data Circuit Terminal Equipment

		Thiết bị đầu cuối mạch số liệu



		DTE

		Data Termination Equipment

		Thiết bị đầu cuối số liệu



		IP

		Interconnection Point

		Điểm kết nối



		LCL

		Longitudinal Conversion Loss

		Suy hao chuyển đổi dọc



		PTN

		Public Telecommunications Network

		Mạng viễn thông công cộng



		TTE

		Telecommunications Terminal Equipment

		Thiết bị đầu cuối viễn thông



		UI

		Unit Interval

		Khoảng đơn vị





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT


2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung

2.1.1. Điểm kết nối mạng


2.1.1.1. Vị trí

Như Hình 1.


[image: image1.wmf]ThiÕt bÞ kÕt


cuèi ®­êng


d©y sè n


´


64


kbit/s


ThiÕt bÞ ®Çu


cuèi viÔn


th«ng (TTE)


Nhµ thuª bao


M¹ng


Giao diÖn


(§iÓm kÕt nèi)




Hình 1 - Điểm kết nối TTE với giao diện số n ( 64 kbit/s


2.1.1.2. Yêu cầu


Thiết bị của nhà khai thác được lắp đặt và đi cáp tại nhà thuê bao để cung cấp điểm kết nối tới thiết bị đầu cuối TTE. Thiết bị của nhà khai thác có thể sử dụng cùng nguồn điện 220 VAC(10% hoặc 48 VDC( 10% của TTE trong nhà thuê bao.


2.1.1.3. Loại giắc nối


Loại giắc nối tuỳ thuộc vào giao diện sử dụng. 


- Giao diện V.35 sử dụng kết nối 34 chân theo tiêu chuẩn ISO 2593 (M34). 


- Giao diện V.11 sử dụng kết nối 37 chân theo tiêu chuẩn ISO 4902 (DB37).


- Giao diện G.703 64 kbit/s sử dụng kết nối loại 8 chân theo tiêu chuẩn ISO/IEC 10173


2.1.2. Các yêu cầu về điện tại giao diện


2.1.2.1. Loại giao diện


Giao diện số ứng với điểm kết nối của TTE là một trong các loại chính sau:


a) V.35;


b) V.11; hoặc


c) G.703 64 kbit/s.

2.1.2.2. Tốc độ số liệu và định thời


2.1.2.2.1. Tốc độ số liệu


TTE phải có khả năng hoạt động với tốc độ n ( 64 kbit/s với n = 1 ( 31, dung sai tốc độ ( 10-4.


2.1.2.2.2. Định thời


- TTE phải có khả năng hoạt động trong chế độ định thời tớ (trạng thái mặc định) và chế độ định thời chủ là tuỳ chọn.


- Giao diện thiết bị đầu cuối dùng cho các kênh thuê 64 kbit/s, cung cấp các kết nối điểm - điểm, hai hướng sử dụng tín hiệu định thời do mạng cung cấp. Phân bố tín hiệu định thời là đồng hướng.


2.2. Đặc trưng điện của các mạch trao đổi tại giao diện V.11


2.2.1. Đặc trưng điện của mạch trao đổi cân bằng


Đặc trưng điện của các mạch trao đổi cân bằng (mạch 103, 104, 113, 114 và 115 trong Bảng 2) tuân thủ Khuyến nghị ITU-T V.11, được trích dẫn nguyên vẹn sau đây.


2.2.1.1. Minh hoạ tượng trưng mạch trao đổi cân bằng


Thiết bị tại hai phía của giao diện có thể kết hợp máy phát và thu theo cách bất kỳ.


Minh hoạ tượng trưng của mạch trao đổi trong Hình 2 mô tả điểm trao đổi máy phát và điểm trao đổi tải. Trong các ứng dụng truyền số liệu, cáp giao diện được cấp bởi DTE. Cáp giao diện với DTE tạo ra một đường phân định với DCE. Đường phân định này cũng được gọi là điểm trao đổi như minh hoạ trong Hình 3.

[image: image2.wmf]B


¢


A


C


¢


C


A


¢


T1400220-93/d02


Z


t


G


R


V


ab


B


V


ca


cb


V


V


g


M¸y thu


KÕt cuèi c¸p


T¶i


C¸p kÕt nèi 


c©n b»ng


M¸y ph¸t


§iÓm trao ®æi m¸y ph¸t


§iÓm trao ®æi t¶i






[image: image3.wmf]ab


V



Điện áp lối ra máy phát giữa các điểm A và B




[image: image4.wmf]ca


V



Điện áp lối ra máy phát giữa các điểm C và A




[image: image5.wmf]cb


V



Điện áp lối ra máy phát giữa các điểm C và B




[image: image6.wmf]t


Z



Trở kháng kết cuối tải




[image: image7.wmf]g


V



Hiệu điện thế đất




[image: image8.wmf]A


, 

[image: image9.wmf]B


 và 

[image: image10.wmf]A


¢


, 

[image: image11.wmf]B


¢


  Các điểm trao đổi




[image: image12.wmf]C


, 

[image: image13.wmf]C


¢



Các điểm trao đổi chuẩn điện áp 0 V


Hình 2 - Minh hoạ tượng trưng của mạch trao đổi cân bằng


[image: image14.wmf]B


¢


A


C, C


¢


A


¢


T1400230-93/d03


G


R


R


G


B


Z


t


Z


t


(Gi¾c nèi)


DTE vµ c¸p


DCE


§­êng ph©n ®Þnh


§Êt tÝn hiÖu




Hình 3 - Minh hoạ thực tế của giao diện

2.2.1.2. Các trạng thái tín hiệu máy phát và máy thu


2.2.1.2.1. Trạng thái tín hiệu máy phát 


Các trạng thái tín hiệu của máy phát được xác định bằng điện áp giữa các điểm lối ra A và B trong Hình 2.


Điện thế điểm A dương so với điểm B tương ứng với trạng thái tín hiệu mạch số liệu là 0 (không có xung); mạch điều khiển và định thời là ON.


Điện thế điểm A âm so với điểm B ứng với trạng thái tín hiệu mạch số liệu là 1 (có xung); mạch điều khiển và định thời là OFF.


2.2.1.2.2. Trạng thái tín hiệu máy thu


Các mức tín hiệu chênh lệch của máy thu được quy định trong Bảng 1, với 

[image: image15.wmf]A


V


¢


 và 

[image: image16.wmf]B


V


¢


tương ứng là điện áp tại điểm 

[image: image17.wmf]A


¢


và 

[image: image18.wmf]B


¢


 so với điểm 

[image: image19.wmf]C


¢


.


Bảng 1 - Các mức vi sai có nghĩa của máy thu


		

		

[image: image20.wmf]0,3


  V


B


A


VV


¢


¢


-£-




		

[image: image21.wmf]0,3


  V


AB


VV


¢¢


-³+






		Các mạch số liệu

		1

		0



		Các mạch điều khiển và định thời

		OFF

		ON





2.2.1.3. Máy phát


2.2.1.3.1. Điện trở và điện áp lệch một chiều


Yêu cầu:


- Điện trở giữa điểm A và B của máy phát nhỏ hơn hoặc bằng 100 (, đủ cân bằng so với điểm C.


- Trong mọi điều kiện hoạt động, điện áp lệch một chiều của máy phát phải nhỏ hơn hoặc bằng 3,0 V.


Phép đo: theo mục A.1.1.


2.2.1.3.2. Các tham số tĩnh


a) Hở mạch


Yêu cầu:


Khi nối điện trở 3900 ( giữa điểm A và B, trong cả hai trạng thái nhị phân, biên độ điện áp vi sai 

[image: image22.wmf]0


V


 phải nhỏ hơn hoặc bằng 6,0 V, cả 

[image: image23.wmf]0


a


V


và 

[image: image24.wmf]0


b


V


không được lớn hơn 6,0 V (Hình 4a).


Phép đo: theo mục A.1.2a


b) Kết cuối 


Yêu cầu:


- Với tải thử là hai điện trở 50 ( mắc nối tiếp giữa hai điểm ra A và B, Điện áp vi sai 

[image: image25.wmf]t


V


 không nhỏ hơn giá trị lớn nhất trong hai giá trị: 2,0 V hay 50% biên độ 

[image: image26.wmf]0


V


 (Hình 4b).


- Khi thay đổi trạng thái nhị phân, cực tính 

[image: image27.wmf]t


V


 đảo ngược (

[image: image28.wmf]t


V


-


), sự khác nhau về biên độ của 

[image: image29.wmf]t


V


và 

[image: image30.wmf]t


V


-


 phải nhỏ hơn 0,4 V.


- Biên độ điện áp lệch một chiều của máy phát, 

[image: image31.wmf]0


s


V


, nhỏ hơn hoặc bằng 3,0 V.


- Sự khác nhau về biên độ của 

[image: image32.wmf]0


s


V


trong hai trạng thái nhị phân phải nhỏ hơn 0,4 V. 


Phép đo: theo mục A.1.2b


c) Ngắn mạch


Yêu cầu: 


Khi nối ngắn mạch điểm A và B với điểm C, dòng qua mỗi điểm lối ra A hay B (trong Hình 4c) trong cả hai trạng thái nhị phân không lớn hơn 150 mA.


Phép đo: theo mục A.1.2c


d) Ngắt nguồn


Yêu cầu:


Khi ngắt nguồn, với điện áp giữa mỗi lối ra và điểm C trong dải từ -0,25 V đến +0,25 V (như trong Hình 4d), biên độ dòng rò lối ra (

[image: image33.wmf]xa


I


 và 

[image: image34.wmf]xb


I


) không được lớn hơn 100 (A.


Phép đo: theo mục A.1.2d


[image: image35.wmf]A


B


G


A


C


G


A


C


G


A


C


G


I


sa


V


0


C


V


0


a


V


0


b


V


t


50 


W


*


50 


W


*


B


B


I


sb


B


I


xb


V


0


s


I


xa


3,9 k


W


|


V


0


 


| 


£


 6,0 V


|


V


0


a 


| 


£


 6,0 V


|


V


0


b 


| 


£


 6,0 V


 |


V


t


 


| 


³


 2 V


0,5 


V


0


 


£


 |


V


t


 


|


||


V


t


 


| – |


V


t


 || < 0,4 V


|


V


0


s 


| 


£


 3,0 V


|


V


0


s


 (1) – 


V


0


s


 


(0)| 


<


 0,4 V


|


I


sa


 | 


<


 150 mA


|


I


sb


 


| 


<


 150 mA


|


I


xa


 


| 


<


 100 


m


A


|


I


xb


 


| 


<


 100 


m


A


± 0,25 V


0,25 V


Tr¹ng th¸i logic æn ®Þnh (1 hoÆc 0)


a)


Tham sè hë m¹ch


b)


Tham sè kÕt cuèi


c)


Tham sè ng¾n m¹ch


d) 


T¾t nguån


± 


* 


Phèi hîp




Hình 4 - Máy phát - Các tham số tĩnh

2.2.1.3.3. Độ cân bằng động điện áp và thời gian sườn lên của xung


Yêu cầu:


- Với tín hiệu thử lối vào gồm các bit “1” và “0” có độ rộng xung danh định 

[image: image36.wmf]b


t


, khi chuyển tiếp giữa hai trạng thái nhị phân, biên độ tín hiệu lối ra thay đổi đều giữa 0,1 và 0,9 

[image: image37.wmf]SS


V


 trong khoảng thời gian lớn nhất trong hai giá trị: 0,1

[image: image38.wmf]b


t


 hoặc 20 ns (xác định trong Hình 5). Sau đó, điện áp tín hiệu sẽ không thay đổi lớn hơn 10% 

[image: image39.wmf]SS


V


xung quanh giá trị trạng thái ổn định.


- Giá trị đỉnh - đỉnh của điện áp do không cân bằng điện trở gây ra (

[image: image40.wmf]E


V


) nhỏ hơn 0,4 V.


Phép đo: theo mục A.1.3.


[image: image41.wmf]A


B


G


50 


W


a)


T1400250-93/d05


V


ss


t


b


V


E


C


50 


W


V


ss


t


r 


+


t


r 


–


50 


W


a)


± 0,1 


V


ss


± 0,1 


V


ss


V


E


V


ss


< 0,4 V 


®Ønh-®Ønh (t¹m thêi)


HiÖu ®iÖn thÕ gi÷a c¸c tr¹ng th¸i tÝn hiÖu cã møc logic æn ®Þnh


Tr¹ng th¸i 


 “1”


æn ®Þnh


a) 


Phèi hîp


Tr¹ng th¸i 


 “0”


æn ®Þnh


t


b


 


   


§é réng xung thö 


t


b


 


³


 200 ns, 


t


r


 


£


 0,1 


t


b


t


b


 


<


 200 ns, 


t


r


 


£


 20 ns


§Çu vµo




Hình 5 - Cân bằng động và thời gian sườn lên của xung 

2.2.1.4. Tải


2.2.1.4.1. Các đặc tính


Tải gồm máy thu (R) và điện trở kết cuối cáp (

[image: image42.wmf]t


Z


) như mô tả trong Hình 2. Các đặc trưng điện của máy thu được xác định theo các tham số trong Hình 6, 7 và 8, mô tả trong các mục 2.2.1.4.2, 2.2.1.4.3 và 2.2.1.4.4.


2.2.1.4.2. Dòng-điện áp lối vào máy thu


- Với điện áp 

[image: image43.wmf]ia


V


(hoặc 

[image: image44.wmf]ib


V


) có giá trị giữa -10 và +10 V khi 

[image: image45.wmf]ib


V


(hoặc 

[image: image46.wmf]ia


V


) bằng 0 V, dòng vào 

[image: image47.wmf]ia


I


(hay 

[image: image48.wmf]ib


I


) phải có giá trị trong vùng giới hạn ở Hình 6.


- Các giá trị trên áp dụng khi có hoặc không có nguồn nuôi.

[image: image49.wmf]A


¢


C


¢


R


I


i


a


B


¢


–10 V


–3 V


+10 V


+3 V


V


i


a


V


ib


I


ib


–3,25 mA


+3,25 mA


§Çu ra




Hình 6 - Dòng - điện áp lối vào máy thu

2.2.1.4.3. Độ nhạy tín hiệu lối vào d.c


Yêu cầu:


- Máy thu phải chuyển trạng thái logic lối ra chính xác khi 

[image: image50.wmf]cm


V


có giá trị trong dải -7 V tới +7 V mà không cần điện áp lối vào vi sai (Vi) lớn hơn 300 mV. Đảo ngược cực tính của 

[image: image51.wmf]i


V


 làm cho máy thu chuyển sang trạng thái nhị phân ngược lại.


- Điện áp giữa một trong hai lối vào và đất máy thu (

[image: image52.wmf]cm


V


) không được lớn hơn 10 V và không làm hỏng máy thu. Máy thu phải chịu được điện áp vi sai cực đại 12 V giữa các lối vào mà không bị hư hại.


- Khi có tổ hợp điện áp 

[image: image53.wmf]ia


V


và 

[image: image54.wmf]ib


V


(Hình 7) xác định trong Bảng 2 ở lối vào, máy thu phải duy trì được trạng thái logic lối ra mà không bị hư hại.


Phép đo: theo mục A.1.4


[image: image55.wmf]A


¢


C


¢


R


B


¢


V


i


V


ia


V


ib


§Çu ra




Hình 7 - Độ nhạy lối vào của máy thu


Bảng 2 - Các mức điện áp đầu vào và ra


		Điện áp sử dụng (V)

		Điện áp lối vào Vi (V)

		Trạng thái nhị phân lối ra

		Mục đích


đo kiểm



		

[image: image56.wmf]ia


V




		

[image: image57.wmf]ib


V




		

		

		



		-12


0


+12


0

		0


-12


0


+12

		-12


+12


+12


-12

		Không xác định

		Đảm bảo an toàn các lối vào của máy thu



		+10


+4


-10


-4

		+4


+10


-4


-10

		+6


-6


-6


+6

		0


1


1


0

		Duy trì trạng thái logic chính xác tại 

[image: image58.wmf]i


V


= 6 V



		+0,30


0


+7,15


+6,85


-7,15


-6,85

		0


+0,30


+6,85


+7,15


-6,85


-7,15

		+0,3


-0,3


+0,3


-0,3


-0,3


+0,3

		0


1


0


1


1


0

		Đo ngưỡng 300 mV




[image: image59.wmf]cm


V


ü


=


ý


þ


0 V




[image: image60.wmf]cm


V


ü


=


ý


þ


+7 V




[image: image61.wmf]7


cm


VV


ü


=-


ý


þ








2.2.1.4.4. Cân bằng lối vào


Độ cân bằng của điện trở lối vào và các thiên áp bên trong máy thu phải đảm bảo cho máy thu duy trì ổn định trạng thái nhị phân trong các điều kiện mô tả ở Hình 8 và:


a) 

[image: image62.wmf]i


V


= +720 mV, 

[image: image63.wmf]cm


V


thay đổi giữa -7 V và +7 V;


b) 

[image: image64.wmf]i


V


= -720 mV, 

[image: image65.wmf]cm


V


 thay đổi giữa -7 V và +7 V;


c) 

[image: image66.wmf]i


V


= +300 mV, 

[image: image67.wmf]cm


V


là sóng vuông có giá trị đỉnh-đỉnh 1,5 V tại tốc độ số liệu cao nhất;


d) 

[image: image68.wmf]i


V


= -300 mV, 

[image: image69.wmf]cm


V


là sóng vuông có giá trị đỉnh-đỉnh 1,5 V tại tốc độ số liệu cao nhất.


[image: image70.wmf]A


¢


C


¢


R


B


¢


500 


W


a)


500 


W


a)


+


–


+


–


V


cm


V


i


1


2


V


i


1


2


a)


 


Phèi hîp


§Çu ra




Hình 8 - Độ cân bằng lối vào máy thu


2.2.1.4.5. Kết cuối


Sử dụng trở kháng kết cuối cáp (

[image: image71.wmf]t


Z


) là tuỳ chọn. Trong mọi trường hợp, tổng điện trở tải phải nhỏ hơn 100 (.


2.2.2. Các đặc trưng điện của mạch trao đổi không cân bằng


Đặc trưng điện của các mạch trao đổi không cân bằng (các mạch còn lại của Bảng 2) tuân thủ Khuyến nghị ITU-T V.28, được trích dẫn nguyên vẹn sau đây.


2.2.2.1. Mạch trao đổi tương đương


Hình 9 là mạch trao đổi tương đương với các tham số điện được quy định kèm theo. 


Mạch tương đương không phụ thuộc vào vị trí máy phát nằm trong thiết bị kết cuối/ mạch số liệu và tải nằm trong thiết bị đầu cuối số liệu hay ngược lại.


Trở kháng của máy phát/ tải bao gồm cả trở kháng của cáp nằm về phía máy phát/ tải của điểm trao đổi.


Thiết bị tại hai phía giao diện có thể kết hợp các máy phát và các máy thu theo tổ hợp bất kỳ.


Trong các ứng dụng truyền số liệu, cáp giao diện được cấp bởi DTE. Cáp giao diện với DTE tạo ra một đường phân định với DCE. Đường phân định này cũng được gọi là điểm trao đổi. Những ứng dụng này cũng yêu cầu các mạch trao đổi theo hai hướng như minh hoạ trong Hình 10.

[image: image72.wmf]V


0


C


0


0


R


E


L


R


L


L


C


1


V


L


i


n


e


 


o


f


 


d


e


m


a


c


t


i


o


n


S


i


g


n


a


l


 


g


r


o


u


n


d


o


r


 


c


o


m


m


o


n


 


r


e


t


u


r


n


 


M¸y ph¸t


T¶i


§iÓm trao ®æi


M¹ch trao ®æi


§­êng ph©n ®Þnh


§Êt tÝn hiÖu


hay håi tiÕp


chung






[image: image73.wmf]0


V


: điện áp hở mạch máy phát




[image: image74.wmf]0


R


: tổng điện trở một chiều hiệu dụng kết hợp với máy phát, đo tại điểm trao đổi




[image: image75.wmf]0


C


: tổng điện dung hiệu dụng kết hợp với máy phát, đo tại điểm trao đổi 




[image: image76.wmf]1


V


: điện áp tại điểm trao đổi so với đất.




[image: image77.wmf]L


C


: tổng điện dung hiệu dụng kết hợp với tải, đo tại điểm trao đổi.




[image: image78.wmf]L


R


: tổng điện trở một chiều hiệu dụng kết hợp với tải, đo tại điểm trao đổi .




[image: image79.wmf]L


E


: điện áp tải hở mạch


Hình 9 - Mạch trao đổi tương đương


[image: image80.wmf]C


0


R


V


0


L


C


R


L


E


L


R


L


L


C


E


L


0


R


C


0


V


0


Gi¾c nèi


§Êt tÝn hiÖu


DTE vµ c¸p


§­êng ph©n


®Þnh


DCE




Hình 10 - Minh hoạ thực tế của giao diện


2.2.2.2. Tải


Các điều kiện để đo trở kháng tải như minh hoạ trong Hình 11. Trở kháng phía tải của mạch trao đổi có điện trở một chiều (

[image: image81.wmf]L


R


), trong giới hạn: 

[image: image82.wmf]3000 7000 


L


R


W<<W


. 


Khi điện áp thử (

[image: image83.wmf]m


E


) có biên độ từ 3 đến 15 V, thì dòng vào (

[image: image84.wmf]I


) đo được phải trong giới hạn:




[image: image85.wmf]max


min,max


max,min


mL


L


EE


I


R


±


=




Điện áp tải hở mạch, 

[image: image86.wmf]L


E


 không được lớn hơn 2 V. Điện dung rẽ mạch hiệu dụng của tải, 

[image: image87.wmf]L


C


, đo tại điểm trao đổi không được lớn hơn 2500 pF.


[image: image88.wmf]±


E


m


±


E


L


R


L


m


i


n


m


a


x


I


I


M¸y ®o


T¶i


§iÓm trao ®æi


M¹ch trao ®æi


§Êt chung




Hình 11 - Mạch kiểm tra tương đương


2.2.2.3. Máy phát


Biên độ điện áp máy phát hở mạch, (

[image: image89.wmf]0


V


), trên một mạch trao đổi bất kỳ không lớn hơn 15 V.


Không quy định trở kháng phía máy phát, (

[image: image90.wmf]0


R


 và 

[image: image91.wmf]0


C


), của mạch trao đổi. Tuy nhiên, tổ hợp 

[image: image92.wmf]0


V


 và 

[image: image93.wmf]0


C


 được lựa chọn sao cho ngắn mạch giữa hai mạch trao đổi bất kỳ không gây ra dòng lớn hơn 0,5 A.


Ngoài ra, khi điện áp hở mạch tải 

[image: image94.wmf]0


L


E


=


, điện trở tải 

[image: image95.wmf]3000 7000 


L


R


W<<W


, thì điện áp tại điểm trao đổi:

[image: image96.wmf]1


5 V15 V


V


££


.


Không quy định điện dung 

[image: image97.wmf]0


C


tại phía máy phát của mạch trao đổi. Tuy nhiên, cùng với điện trở tải 

[image: image98.wmf]L


R


, máy phát có khả năng tải tất cả các điện dung phía máy phát, 

[image: image99.wmf]0


C


, cùng với điện dung tải 

[image: image100.wmf]L


C


= 2500 pF.


2.2.2.4. Điện áp và mức logic


Điện áp và mức logic đối với các mạch trao đổi được quy định trong Bảng 3.


Bảng 3 - Điện áp và mức logic


		Mạch trao đổi

		

[image: image101.wmf]V


 


3


1


-


<


V




		

[image: image102.wmf]V


 


3


1


+


>


V






		Số liệu


Điều khiển, định thời

		1


OFF

		0


ON





2.2.2.5. Các đặc trưng tín hiệu


Các giới hạn sau áp dụng đối với tất cả các tín hiệu trao đổi (số liệu, điều khiển, định thời) tại điểm trao đổi khi mạch trao đổi được nối với mạch thu có tải thoả mãn các yêu cầu xác định trong mục 2.2.2.2 (trừ nhiễu ngoài).


a) tất cả các tín hiệu đi vào vùng chuyển tiếp sẽ tiếp tục qua vùng này tới trạng thái tín hiệu ngược lại và cho đến khi có sự thay đổi trạng thái tín hiệu tiếp theo, ngoài trừ điều kiện như mô tả ở điểm f).


b) khi tín hiệu đang trong vùng chuyển tiếp, không có sự đảo ngược hướng thay đổi điện áp, ngoài trừ điều kiện như mô tả ở điểm f).


c) đối với các mạch trao đổi điều khiển, thời gian tín hiệu qua vùng chuyển tiếp khi thay đổi trạng thái không lớn hơn 1 ms.


d) đối với các mạch trao đổi số liệu và định thời, thời gian tín hiệu qua vùng chuyển tiếp khi thay đổi trạng thái không lớn hơn giá trị thấp nhất trong hai giá trị sau: 1 ms hoặc 3% chu kỳ danh định của trạng thái trên mạch trao đổi.


e) để giảm xuyên âm giữa các mạch trao đổi, giá trị cực đại của tốc độ thay đổi điện áp tức thời không được lớn hơn 30 V/(s.


f) khi sử dụng các thiết bị cơ điện trên các mạch trao đổi, không áp dụng điểm a) và b) cho các mạch trao đổi số liệu.


2.3. Đặc trưng điện của các mạch trao đổi giao diện V.35


2.3.1. Đặc trưng điện của mạch trao đổi cân bằng


Đặc trưng điện của các mạch trao đổi cân bằng (mạch 103, 104, 113, 114 của Bảng 1) tuân thủ Phụ lục 2 Khuyến nghị ITU-T V.35, được trích dẫn nguyên vẹn sau đây.


2.3.1.1. Máy phát


Mạch này phải tuân theo các yêu cầu sau:


a) trở kháng nguồn trong dải từ 50 đến 150 (;


b) điện trở giữa các đầu cuối bị ngắn mạch và mạch 102: 150 ( 15 (.


c) khi kết cuối bằng tải thuần trở 100 (, điện áp đầu cuối-đầu cuối phải có giá trị 0,55 V ( 20%, sao cho đầu cuối A dương so với đầu cuối B khi phát bit “0” và trạng thái sẽ đảo lại khi phát bit “1”


d) thời gian tăng từ điểm 10% tới 90% của bất kỳ sự thay đổi trạng thái khi kết cuối như trong mục c) phải nhỏ hơn giá trị lớn nhất trong hai giá trị sau: 1% độ rộng xung danh định của phần tử tín hiệu bất kỳ hoặc 40 ns.


e) trung bình số học điện áp đầu cuối A so với mạch 102 và đầu cuối B so với mạch 102 (điện áp lệch một chiều) không lớn hơn 0,6 V khi được kết cuối như trong mục c).


2.3.1.2. Tải 


Tải phải tuân theo các yêu cầu sau:


a) trở kháng lối vào: 100 ( 10 (, là thuần trở trong dải tần hoạt động;


b) điện trở giữa các đầu cuối ngắn mạch và mạch 102: 150 ( 15 (.


2.3.1.3. Cáp


Cáp giao diện phải là cáp kim loại nhiều đôi cân bằng với giá trị trở kháng đặc tính giữa 80 và 120 ( tại tần số cơ bản của dạng sóng định thời.


2.3.2. Đặc trưng điện của mạch trao đổi không cân bằng


Các đặc trưng điện của các mạch trao đổi không cân bằng (các mạch còn lại của Bảng 1) tuân thủ Khuyến nghị ITU-T V.28 như đã được trích dẫn trong mục 2.2.2. 


2.4. Đặc trưng điện của giao diện G.703 64 kbit/s


2.4.1. Cổng lối ra


2.4.1.1. Mã hoá tín hiệu 


Yêu cầu:


Tín hiệu phát từ cổng lối ra phải tuân theo các nguyên tắc mã hoá như sau:


Bước 1: Một chu kỳ bit 64 kbit/s được chia thành 4 khoảng đơn vị


Bước 2: Bit nhị phân 1 được mã hoá thành khối bốn bit: 1100


Buớc 3: Bit nhị phân 0 được mã hoá thành khối bốn bit: 1010


Bước 4: Tín hiệu nhị phân được chuyển thành tín hiệu ba mức bằng cách thay thế luân phiên cực tính các khối.


Bước 5: Sự thay thế cực tính của các khối được thực hiện cứ sau 8 khối, đánh dấu bit cuối trong mỗi byte.


Các nguyên tắc chuyển đổi minh hoạ trong Hình 12.

Phép đo: theo mục A.2.1.


[image: image103.wmf]7


1


8


0


1


3


4


5


1


6


1


7


1


8


0


1


0


1


0


2


0


1


Octet timing


Step 5


Step 4


Steps 1-3


64 kbit/s data


Bit number


Violation


Violation


Sè bit


Sè liÖu 64 kbit/s


B­íc 1-3


B­íc 4


B­íc 5


B¾t buéc


B¾t buéc


§Þnh thêi octet




Hình 12 - Nguyên tắc mã hoá


2.4.1.2. Dạng xung


Yêu cầu: Dạng xung tại cổng lối ra phải tuân thủ các yêu cầu trong Bảng 4 và các Hình 13, 14.


Phép đo: theo mục A.2.2.


Bảng 4 - Dạng xung lối ra


		Dạng xung (danh định là vuông)

		Tất cả các xung của tín hiệu hợp lệ phải tuân theo giới hạn như Hình 13 và 14, không kể đến cực tính



		Cáp cho mỗi hướng truyền

		Một đôi dây đối xứng



		Trở kháng tải thử, (

		120, thuần trở



		Điện áp đỉnh danh định mức cao (có xung), V

		1,0



		Điện áp đỉnh mức thấp (không xung), V

		0 ( 0,1



		Độ rộng xung danh định, (s

		3,9 đối với xung đơn


7,8 đối với xung kép



		Tỉ lệ biên độ xung dương và âm tính từ điểm giữa độ rộng xung danh định

		Từ 0,95 tới 1,05



		Tỉ lệ các độ rộng xung dương và âm tính từ điểm giữa biên độ xung 

		Từ 0,95 tới 1,05





[image: image104.wmf]V


0


0,2


(3,9 – 0,78)


(3,9 – 0,39)


(3,9 + 2,6)


(3,9 + 0,39)


(3,9 + 3,9)


0,5


1,0


0,1


0,1


0,2


0,2


0,1


0,1


3,12 


m


s


3,51 


m


s


3,9 


m


s


4,29 


m


s


6,5 


m


s


7,8 


m


s


Xung danh ®Þnh




Hình 13 - Giới hạn đối với xung đơn


[image: image105.wmf]V


0


(7,8 – 0,78)


(7,8 – 0,39)


(7,8 + 2,6)


(7,8 + 0,39)


(7,8 + 3,9)


0,1


0,2


0,2


0,1


0,1


0,2


0,1


1,0


0,5


7,02 


m


s


7,42 


m


s


7,8 


m


s


8,19 


m


s


10,4 


m


s


11,7 


m


s


Xung danh ®Þnh




Hình 14 - Giới hạn đối với xung kép


2.4.1.3. Định thời lối ra


Thiết bị đầu cuối phải có khả năng:


- đồng bộ định thời lối ra với tín hiệu định thời thu được tại phía thu của giao diện; hay


-  đồng bộ định thời lối ra với tín hiệu chuẩn bên ngoài (chế độ hoạt động cận đồng bộ).


CHÚ THÍCH: Yêu cầu trên không loại trừ các nguồn định thời phụ, ví dụ nguồn xung nhịp nội.


2.4.1.4. Rung pha lối ra


Yêu cầu: rung pha đỉnh-đỉnh lối ra không được lớn hơn các giá trị quy định trong Bảng 5.


Phép đo: theo mục A.2.5.


Bảng 5 - Giá trị rung pha lối ra


		Băng thông bộ lọc đo

		Rung pha lối ra


đỉnh-đỉnh (cực đại)



		Băng cao

		Băng thấp

		



		20 Hz

		20 kHz

		0,25 UI 



		3 kHz

		20 kHz

		0,05 UI



		CHÚ THÍCH: 0,25 UI = 3,9 (s; 0,05 UI = 0,78 (s





2.4.1.5. Trở kháng so với đất


Yêu cầu: khi thiết bị đầu cuối có nối đất, trở kháng so với đất của cổng lối ra phải lớn hơn 1000 ( trong dải tần từ 10 Hz tới 1 MHz khi đo với điện áp tín hiệu thử hình sin có biên độ 2 Vrms.


Phép đo: theo mục A.2.6.


2.4.1.6. Suy hao chuyển đổi dọc (LCL)


Yêu cầu: khi thiết bị đầu cuối có nối đất, suy hao chuyển đổi dọc cổng lối ra không nhỏ hơn các giá trị quy định trong Bảng 6.


Phép đo: theo mục A.2.7.

Bảng 6 - Suy hao chuyển đổi dọc lối ra


		Tần số

		Suy hao chuyển đổi dọc



		3,4 kHz

		40 dB



		3,4 kHz tới 34 kHz

		Giảm  20 dB/10 độ chia từ 40 dB xuống 20 dB



		34 kHz tới 256 kHz

		20 dB





2.4.2. Cổng lối vào


2.4.2.1. Mã hoá tín hiệu


Yêu cầu: Cổng lối vào phải giải mã không có lỗi tín hiệu đã được mã hoá tuân theo các nguyên tắc mã hoá trong mục 2.4.1.1.


Phép đo: theo mục A.2.3.


2.4.2.2. Giới hạn xung nhịp lối vào


Thiết bị đầu cuối phải hoạt động không có lỗi với tín hiệu mã hoá theo các nguyên tắc mã hoá trong mục 2.4.1.1 trong dải 64 kbit/s ( 100 ppm.


2.4.2.3. Giới hạn rung pha lối vào


Yêu cầu: Thiết bị đầu cuối phải hoạt động không có lỗi với rung pha lối vào hình sin cực đại quy định trong Hình 15 và Bảng 7.


Phép đo: theo mục A.2.5.


[image: image106.wmf]TÇn sè rung pha


Rung pha ®Ønh-®Ønh




Hình 15 - Giới hạn rung pha lối vào

Bảng 7 - Giới hạn rung pha lối vào


		Biên độ đỉnh-đỉnh, UI

		Tần số, Hz



		A1

		A2

		f1

		f2

		f3

		f4



		0,25

		0,05

		20

		600

		3000

		20000



		CHÚ THÍCH: 0,25 UI = 3,9 (s; 0,05 UI = 0,78 (s





2.4.2.4. Giới hạn suy hao lối vào


Yêu cầu: Cổng lối vào phải hiểu chính xác tín hiệu 64 kbit/s lối vào tuân theo các nguyên tắc mã hoá trong mục 2.4.1.1 sau khi qua đôi dây cáp với các đặc tính sau:


a) suy hao tuân theo luật 

[image: image107.wmf]f


, suy hao tại tần số 128 kHz nằm trong dải từ 0 tới 3 dB;


b) trở kháng đặc tính bằng 120 ( ( 20% trong  dải tần từ 200 kHz đến 1 MHz; bằng 120 ( ( 10% tại 1 MHz.


Phép đo: theo mục A.2.3


2.4.2.5. Miễn nhiễm với các phản xạ


Yêu cầu:


- không có lỗi xuất hiện khi tổ hợp của một tín hiệu thường và một tín hiệu nhiễu qua cáp nhân tạo có suy hao tại tần số 128 kHz nằm trong dải từ 0 tới 3 dB được đưa tới lối vào.


- tín hiệu thường là chuỗi bit giả ngẫu nhiên độ dài 211-1 tuân theo quy định ở mục 2.1 của Khuyến nghị ITU-T O.152 (tham khảo Phụ lục B.2) và các nguyên tắc mã hoá trong mục 2.4.1.1, có dạng sóng thoả mãn các điều kiện trong Hình 13 và 14.


- tín hiệu nhiễu là tín hiệu có cùng dạng như tín hiệu danh định nhưng có mức thấp hơn so với tín hiệu danh định 20 dB với tốc độ 64 kbit/s ( 100 ppm, không đồng bộ với tín hiệu danh định. 


Phép đo: theo mục A.2.3


2.4.2.6. Suy hao phản xạ 


Yêu cầu: Suy hao phản xạ lối vào tương ứng với điện trở 120 ( tại giao diện phải lớn hơn hoặc bằng các giá trị quy định trong Bảng 8.


Phép đo: theo mục A.2.4.


Bảng 8 - Suy hao phản xạ lối vào


		Tần số, kHz

		Suy hao phản xạ, dB



		4 tới13 

		12



		13 tới 256 

		18



		256 tới 384

		14





2.4.2.7. Trở kháng so với đất


Yêu cầu: Khi thiết bị đầu cuối có nối đất, trở kháng so với đất của cổng lối vào phải lớn hơn 1000 ( trong dải tần từ 10 Hz đến 1 MHz khi đo với điện áp tín hiệu thử hình sin có biên độ 2 Vrms.


Phép đo: theo mục A.2.6.


2.4.2.8. Suy hao chuyển đổi dọc (LCL)


Yêu cầu: Khi thiết bị đầu cuối có nối đất, suy hao chuyển đổi dọc của cổng lối vào không nhỏ hơn các giá trị quy định trong Bảng 9.


Phép đo: theo mục A.2.7.


Bảng 9 - Suy hao chuyển đổi dọc cổng lối vào


		Tần số

		Suy hao chuyển đổi dọc



		3,4 kHz

		40 dB



		3,4 kHz tới 34 kHz

		Giảm 20 dB/10 độ chia từ 40 dB xuống 20 dB



		34 kHz tới 256 kHz

		20 dB





CHÚ THÍCH: Đối với tín hiệu có tốc độ n ( 64 kbit/s (n = 2 ( 31) được định tuyến qua thiết bị ghép kênh 2048 kbit/s thì giao diện phải có cùng đặc tính điện/vật lý với giao diện 2048 kbit/s.


3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


3.1. Các thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s được quy định tại Danh mục thiết bị phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành phải tuân thủ Quy chuẩn này.


3.2. Yêu cầu đánh giá phù hợp của thiết bị với Quy chuẩn này được quy định theo bảng sau:


		Mục tham chiếu

		Nội dung 

		Quy định



		

		

		



		2.1

		Yêu cầu kỹ thuật chung

		



		2.1.1

		Điểm kết nối mạng

		



		2.1.1.1

		Vị trí

		Hình 1



		2.1.1.2

		Yêu cầu

		Nguồn 220 VAC ( 10% hoặc 48 Vd.c ( 10%



		2.1.1.3

		Loại kết nối

		Tuỳ thuộc giao diện sử dụng



		2.1.2

		Các yêu cầu tại giao diện

		



		2.1.2.1

		Loại giao diện

		V.35; V.11 hoặc G.703 64 kbit/s



		2.1.2.2

		Tốc độ số liệu và định thời

		



		2.1.2.2.1

		Tốc độ số liệu

		N ( 64 kbit/s (n = 1 ( 31)



		2.1.2.2.2

		Định thời

		TTE phải có khả năng hoạt động trong cả hai chế độ định thời tớ (mặc định) và chủ (tuỳ chọn)



		2.2

		Đặc trưng điện của mạch trao đổi giao diện V.11

		



		2.2.1

		Đặc trưng điện của mạch trao đổi cân bằng

		Tuân thủ Khuyến nghị V.11



		2.2.1.1

		Mạch trao đổi tương đương

		Hình 2



		2.2.1.2

		Các trạng thái tín hiệu

		



		2.2.1.2.1

		Máy phát

		Điện áp giữa các điểm A và B trong Hình 2



		2.2.1.2.2

		Máy thu

		Bảng 1



		2.2.1.3

		Máy phát

		



		2.2.1.3.1

		Điện trở và điện áp lệch một chiều 

		Điện trở ( 100 (

Điện áp dịch ( 3,0 V



		2.2.1.3.1

		Các tham số tĩnh

		



		a) 

		Hở mạch

		

[image: image108.wmf]V


 


0


,


6


0


£


V






[image: image109.wmf]V


 


0


,


6


£


oa


V






[image: image110.wmf]V


 


0


,


6


0


£


b


V






		b)

		Kết cuối

		

[image: image111.wmf]V


 


2


³


t


V






[image: image112.wmf]t


V


£


0


V


 


5


,


0






[image: image113.wmf]V


 


4


,


0


<


-


t


t


V


V






[image: image114.wmf]V


 


0


,


3


0


£


s


V






[image: image115.wmf](


)


(


)


V


 


4


,


0


0


1


0


0


<


-


s


s


V


V






		c)

		Ngắn mạch

		

[image: image116.wmf]mA


 


150


<


sa


I






[image: image117.wmf]mA


 


150


<


sb


I






		d)

		Ngắt nguồn

		

[image: image118.wmf]μA


 


100


<


xa


I






[image: image119.wmf]μA


 


100


<


xb


I






		2.2.1.3.3

		Độ cân bằng động điện áp và thời gian sườn lên của xung

		

[image: image120.wmf]V


 


4


,


0


<


E


V






[image: image121.wmf]ns


 


20


 


,


ns


 


200


 


1


,


0


 


ns,


 


200


£


<


£


³


r


b


b


r


b


t


t


t


t


t






		2.2.1.4

		Tải

		



		2.2.1.4.1

		Các đặc tính

		Xác định theo các tham số Hình 6 và 7



		2.2.1.4.2

		Dòng-điện áp lối vào máy thu

		Xác định trong Hình 6



		2.2.1.4.3

		Độ nhạy lối vào máy thu

		Xác định trong Bảng 2



		2.2.1.4.4

		Cân bằng lối vào

		TTE duy trì ổn định trạng thái trong các điều kiện ở Hình 8 và:


a) 

[image: image122.wmf]i


V


= +720 mV, 

[image: image123.wmf]cm


V


giữa -7 V và +7 V;


b)

[image: image124.wmf]i


V


= -720 mV, 

[image: image125.wmf]cm


V


 giữa -7 V và +7V;


c)

[image: image126.wmf]i


V


= +300 mV,

[image: image127.wmf]cm


V


= 1,5 V (đỉnh-đỉnh);


d) 

[image: image128.wmf]i


V


= -300 mV,

[image: image129.wmf]cm


V


= 1,5 V (đỉnh-đỉnh)



		2.2.1.4.5

		Kết cuối

		

[image: image130.wmf]W


<


 


100


Z






		2.2.2

		Đặc trưng điện của mạch trao đổi không cân bằng

		Tuân thủ Khuyến nghị V.28



		2.2.2.1

		Mạch trao đổi tương đương

		Hình 9



		2.2.2.2

		Tải

		

[image: image131.wmf]pF


 


2500


 


7000


 


3000


£


W


<


<


W


L


L


C


R






		2.2.2.3

		Máy phát

		

[image: image132.wmf]V


 


15


0


£


V






		2.2.2.4

		Các mức có nghĩa

		Bảng 3



		2.2.2.5

		Các đặc trưng tín hiệu

		



		2.3

		Đặc trưng điện của giao diện V.35

		



		2.3.1

		Đặc trưng điện của mạch trao đổi cân bằng

		



		2.3.1.1

		Máy phát

		



		a)

		Trở kháng

		50 (150 (



		b)

		Điện trở giữa các đầu cuối ngắn mạch và mạch 102

		150 ( 15 (



		c)

		Điện áp đầu cuối-đầu cuối

		0,55 V( 20%



		d)

		Thời gian tăng từ 10(90% của bất kỳ sự thay đổi trạng thái mục c)

		Nhỏ hơn giá trị lớn nhất trong hai giá trị 1% độ rộng xung danh định hoặc 40 ns



		e)

		Điện áp lệch một chiều

		( 0,6 V



		2.3.1.2

		Tải

		



		a)

		Trở kháng lối vào

		100 ( 10 (



		b)

		Điện trở giữa các đầu cuối ngắn mạch và mạch 102

		150 ( 15 (



		2.3.1.3

		Cáp

		Cáp kim loại nhiều đôi cân bằng trở kháng 80 (120 (



		2.4

		Đặc trưng điện của giao diện G.703 64 kbit/s

		



		2.4.1

		Cổng lối ra

		



		2.4.1.1

		Mã hoá tín hiệu

		



		2.4.1.2

		Dạng sóng

		Bảng 4, Hình 13 và 14



		2.4.1.3

		Định thời lối ra

		- Từ phía thu


- Từ nguồn ngoài



		2.4.1.4

		Rung pha lối ra

		Bảng 5



		2.4.1.5

		Trở kháng so với đất

		> 1000 (



		2.4.1.6

		Suy hao chuyển đổi dọc

		Bảng 6



		2.4.2

		Cổng lối vào

		



		2.4.2.1

		Mã hoá tín hiệu

		Như mục 2.4.1.1



		2.4.2.3

		Giới hạn rung pha lối vào

		Hình 15 và Bảng 7



		2.4.2.4

		Giới hạn suy hao lối vào

		



		2.4.2.5

		Miễn nhiễm với các phản xạ

		



		2.4.2.4

		Suy hao phản xạ

		Bảng 8



		2.4.2.5

		Trở kháng so với đất

		> 1000 (



		2.4.2.6

		Suy hao chuyển đổi dọc

		Bảng 9





4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành. 


5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông phù hợp với Quy chuẩn này.


5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-216:2002 “Thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng viễn thông công cộng sử dụng kênh thuê riêng tốc độ n x 64 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật”. 


5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.


(Quy định)


A.1. Phương pháp đo các đặc trưng điện giao diện V.11


A.1.1. Điện áp lệch một chiều của máy phát


Cấu hình đo: Hình A.1.


Thực hiện:


- Mắc nối tiếp hai điện trở có giá trị 50 ( giữa hai điểm A và B. 


- Đo điện áp giữa A và B, điện áp điểm giữa hai điện trở và điểm C trong hai trạng thái nhị phân “1” và “0”.


- Trong cả hai trường hợp, giá trị tuyệt đối của điện áp lệch một chiều không được lớn hơn 3 V. Thay đổi về giá trị tuyệt đối của biên độ điện áp lệch một chiều không lớn hơn 0,3 V. 


[image: image133.wmf]A


C


G


V


1


50 


W


50 


W


B


V


2




Hình A.1 - Đo điện áp lệch một chiều máy phát


A.1.2. Các tham số tĩnh


a) Hở mạch:

Cấu hình đo: Hình A.2a


Thực hiện:

- Đo điện áp giữa A và B, giữa A và C, giữa B và C trong cả hai trường hợp trạng thái nhị phân là “1” và “0”.


- Trong cả hai trường hợp, giá trị tuyệt đối của các điện áp đo được phải nhỏ hơn hoặc bằng 6,0 V.

b) Kết cuối: 


Cấu hình đo: Hình A.2b


Thực hiện:


- Công tắc S1 ở vị trí đóng, công tắc S2 ở vị trí mở. Đo điện áp giữa A và B bằng vôn kế V1. Đây là giá trị V0.


- Tiếp theo, công tắc S1 ở vị trí mở, công tắc S2 ở vị trí đóng. V1 chỉ giá trị điện áp Vt, V2 chỉ giá trị điện áp Vos.


- Thực hiện các bước trên trong cả hai trường hợp trạng thái nhị phân là “1” và “0”. 

c) Ngắn mạch: 


Cấu hình đo: Hình A.2c


Thực hiện:


- Đo các giá trị dòng lối ra từ A đến C và từ B đến C trong cả hai trường hợp trạng thái nhị phân tín hiệu lối ra là “1” và “0”.


- Giá trị tuyệt đối dòng đo được phải nhỏ hơn 150 mA. 

d) Ngắt nguồn: 


Cấu hình đo: Hình A.2d


Thực hiện:


- Tắt nguồn máy phát.


- Đặt điện áp giữa mỗi đầu ra A, B và điểm C trong dải -0,25 V tới +0,25 V.


- Đo dòng lối ra bằng các micro ampe kế A1 và A2.


- Giá trị tuyệt đối của dòng đo được phải nhỏ hơn 100 (A

[image: image134.wmf]A


C


G


A


 1


B


A


  2


A


C


G


V


1


50 


W


50 


W


B


V


2


A


B


G


V


1


C


V


2


V


3


3,9 k


W


a) PhÐp ®o hë m¹ch


b) PhÐp ®o kÕt cuèi


c) PhÐp ®o ng¾n m¹ch


d) PhÐp ®o t¾t nguån


A


C


G


B


A


 2


A


  1


± 0,25 V


3,9 k


W


S


1


S


2


S


Tr¹ng th¸i nhÞ ph©n æn ®Þnh "1" hoÆc "0"




Hình A.2 - Đo các tham số tĩnh của máy phát

A.1.3. Độ cân bằng động điện áp và thời gian sườn lên của xung


Cấu hình đo: Hình A.3.


Thực hiện:


- Máy phát tạo tín hiệu lối vào gồm các xung “1” và “0” liên tiếp với độ rộng xung 

[image: image135.wmf]b


t


 có thể thay đổi được quanh giá trị 200 ns.


- Dùng máy hiện sóng đo dạng sóng giữa hai điểm A và B. Giá trị điện áp đỉnh-đỉnh giữa hai điểm A và B phải nhỏ hơn 0,4 V.


- Dùng máy hiện sóng đo dạng sóng giữa hai điểm C và D. Khi độ rộng xung danh định của tín hiệu thử, 

[image: image136.wmf]b


t


 ( 200 ns, thời gian sườn lên của xung dầu ra 

[image: image137.wmf]r


t


 ( 0,1 

[image: image138.wmf]b


t


. Khi 

[image: image139.wmf]b


t


 ( 200 ns, thời gian sườn lên của xung đầu ra 

[image: image140.wmf]r


t


 ( 20 ns.

[image: image141.wmf]A


B


G


50 


W


V


E


C


50 


W


50 


W


D


G


V




Hình A.3 - Đo cân bằng động điện áp thời gian sườn lên của xung


A.1.4. Độ nhạy tín hiệu lối vào d.c


Cấu hình đo: Hình A.4.


Thực hiện:


- Đặt các điện áp lối vào 

[image: image142.wmf]ia


V


, 

[image: image143.wmf]ib


V


 và điện áp 

[image: image144.wmf]i


V


 theo các giá trị quy định trong Bảng A.1. Xác định giá trị nhị phân lối ra có tuân thủ theo Bảng A.1 hay không.


[image: image145.wmf]A


¢


C


¢


R


B


¢


V


i


V


ia


V


ib


§Çu ra




Hình A.4 - Đo độ nhạy tín hiệu lối vào d.c


Bảng A.1 - Các mức điện áp thử


		Điện áp sử dụng (V)

		Điện áp lối vào 


(V)

		Trạng thái nhị phân lối ra



		

[image: image146.wmf]ia


V




		

[image: image147.wmf]ib


V




		

		



		-12


0


+12


0

		0


-12


0


+12

		-12


+12


+12


-12

		Không xác định



		+10


+4


-10


-4

		+4


+10


-4


-10

		+6


-6


-6


+6

		0


1


1


0



		+0,30


0


+7,15


+6,85


-7,15


-6,85

		0


+0,30


+6,85


+7,15


-6,85


-7,15

		+0,3


-0,3


+0,3


-0,3


-0,3


+0,3

		0


1


0


1


1


0





A.2. Phương pháp đo các đặc trưng điện giao diện G.703 64 kbit/s


A.2.1. Mã hoá tín hiệu tại cổng lối ra


Cấu hình đo: Hình A.5.

Thực hiện:


- Thiết bị đầu cuối phát luồng bit có cả bit nhị phân 1 và 0, ví dụ PRBS (211-1). 


- Dùng thiết bị đo giám sát luồng bit ra. Trong khoảng thời gian đo là 5 phút, tối thiểu có 1 phút không lỗi.


[image: image148.wmf]RX


TX


ThiÕt bÞ


®o


RX


TX


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi




Hình A.5 - Đo mã hoá tín hiệu tại cổng lối ra


A.2.2. Dạng xung lối ra


Cấu hình đo: Hình A.6.


Thực hiện: 


- Thiết bị đầu cuối phát các xung có khoảng trống và dấu. Dùng thiết bị đo, đo biên độ và dạng các xung dương và âm (đo tại tâm khoảng thời gian xung) và độ rộng xung dương và âm (đo tại điểm giữa danh định biên độ xung, nghĩa là 0,5 V). 


- Độ chính xác phép đo phải tốt hơn 30 mV. Thiết bị đo có khả năng ghi lại thành phần d.c, băng thông lớn hơn hoặc bằng 200 MHz


[image: image149.wmf]RX


TX


ThiÕt bÞ


®o


RX


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


T




T: Điện trở kết cuối, 120 ( ( 0,25%


Hình A.6 - Đo dạng xung lối ra


A.2.3. Mã hoá, giới hạn suy hao lối vào và miễn nhiễm đối với các phản xạ


Cấu hình đo: Hình A.7.

Thực hiện: 


- Máy đo và máy phát mẫu tạo các tín hiệu là chuỗi bit giả ngẫu nhiên độ dài 211-1 tuân theo quy định ở mục 2.1 của Khuyến nghị ITU-T O.152 và các nguyên tắc mã hoá trong mục 2.4.1.1, có dạng sóng thoả mãn các điều kiện trong Hình 13 và 14.


- Tín hiệu nhiễu từ máy phát mẫu có cùng dạng như tín hiệu thử với tốc độ 64 kbit/s ( 100 ppm, không đồng bộ với tín hiệu thử.


- Mạng kết hợp có trở kháng 120 (, tín hiệu nhiễu được đưa vào nhánh suy hao 20 dB của mạng, tín hiệu thử được đưa vào nhánh có suy hao 0 dB.


- Bộ mô phỏng cáp có suy hao 3 dB tại tần số 128 kHz và đặc tính suy hao tuân theo luật 

[image: image150.wmf]f


; 


- Giám sát số liệu lối ra trong các điều kiện:


a) không có bộ mô phỏng cáp và tín hiệu nhiễu, có tín hiệu thử PRBS từ máy đo; và


b) có bộ mô phỏng cáp và không có tín hiệu nhiễu; và


c) không có bộ mô phỏng cáp, có tín hiệu nhiễu; và


d) có bộ mô phỏng cáp và có tín hiệu nhiễu.


- Tráo dây nối tới thiết bị đầu cuối và lặp lại phép đo


- Trong thời gian đo 5 phút, tối thiểu có 1 phút số liệu thu được từ thiết bị đầu cuối giống với tín hiệu được tạo ra.


CHÚ THÍCH: luật 

[image: image151.wmf]f


 của bộ mô phỏng cáp được áp dụng trong dải tần từ 100 kHz tới 1 MHz.


[image: image152.wmf]RX


TX


Bé m« pháng c¸p


M¹ng kÕt hîp vµ


suy hao


M¸y ph¸t mÉu


M¸y ®o


RX


TX


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi




Hình A.7 - Đo giới hạn suy hao lối vào và tính miễn nhiễm đối với các phản xạ


A.2.4. Suy hao phản xạ lối vào


Cấu hình đo: Hình A.8.


Thực hiện: 


- Máy phát tạo tín hiệu thử hình sin có biên độ đỉnh 1V tần số giữa 4 kHz và 384 kHz. 


- Đo điện áp tại một nhánh cầu bằng vôn kế chọn tần có băng thông nhỏ hơn 1 kHz.


- Giá trị suy hao phản xạ đo được phải lớn hơn hoặc bằng các giá trị cho trong Bảng 8.


[image: image153.wmf]M¹ch cÇu


V«n kÕ


RX


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


M¸y ph¸t


T




T: Điện trở kết cuối, 120 ( ( 0,25%


Hình A.8 - Đo suy hao phản xạ tại cổng lối vào


A.2.5. Rung pha lối vào và ra


Cấu hình đo: Hình A.9.

Thực hiện: 


- Thiết bị đầu cuối có thể cấu hình như sau:


+ định thời lối ra chuẩn theo xung nhịp nội, hoặc


+ định thời lối ra chuẩn theo nguồn xung nhịp ngoài bất kỳ.


- Nguồn điều chế có thể ở trong máy phát xung nhịp hoặc máy phát mẫu. Máy phát mẫu tạo tín hiệu chuỗi giả ngẫu nhiên 211-1. Phép đo thực hiện với tốc độ số liệu danh định 64 kbit/s. Có thể cần thiết đồng bộ máy phát mẫu với:


+ cổng lối ra thiết bị đầu cuối khi thiết bị đầu cuối hoạt động ở chế độ nguồn xung nhịp nội, hoặc


+ với nguồn đồng bộ ngoài khi thiết bị đầu cuối đồng bộ theo nguồn này để tránh khả năng xảy ra các trượt.


- Nguồn điều chế cho lối vào tín hiệu thiết bị đầu cuối tạo ra các thành phần rung pha hình sin tại các điểm trên đồ thị Hình 15 và Bảng 7.


Trong thời gian đo, yêu cầu không có lỗi bit xuất hiện, giá trị rung pha đỉnh-đỉnh tuân theo Bảng 5.


[image: image154.wmf]Nguån ®iÒu chÕ


M¸y ph¸t xung


nhÞp


M¸y ph¸t mÉu


ThiÕt bÞ ®o


rung pha


Bé so s¸nh mÉu


ThiÕt bÞ ®Çu


cuãi


TX


RX


Nguån ®iÒu chÕ


M¸y ph¸t xung


nhÞp


Nguån ®Þnh 


thêi riªng


PRBS víi rung pha 


cùc ®¹i cho phÐp




Hình A.9 - Đo rung pha vào và ra


A.2.6. Trở kháng so với đất


Cấu hình đo: Hình A.10.


Thực hiện:


- Máy phát tạo tín hiệu hình sin (Vgen) biên độ 2 Vrms ( 20 mV, dải tần từ 10 Hz tới 1 MHz. Đo điện áp thử Vtest.


- Giá trị Vtest phải nhỏ hơn 19,2 Vrms.


[image: image155.wmf]RX hoÆc TX


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


M¸y ph¸t


60 


W


60 


W


10 


W


 


±


1%


V


test




Hình A.10 - Đo trở kháng so với đất


A.2.7. Suy hao chuyển đổi dọc


Cấu hình đo: Hình A.11.


Thực hiện:


- Máy phát tạo tín hiệu thử hình sin (Vgen) điện áp 1 Vrms (10 mV, tần số bất kỳ trong dải từ 3,4 kHz tới 256 kHz. 


- Suy hao chuyển đổi dọc 

[image: image156.wmf](


)


20log


gentest


VV


phải lớn hơn hoặc bằng các giá trị cho trong Bảng 6 và Bảng 9. 

[image: image157.wmf]RX hoÆc TX


ThiÕt bÞ


®Çu cuèi


M¸y ph¸t


60 


W


60 


W


V


test


V


gen




Hình A.11 - Đo suy hao chuyển đổi dọc


A.3. Phương pháp đo các đặc trưng điện tại giao diện V.35


Tương tự như phương pháp đo các đặc trưng điện tại giao diện V.11.


A.4. Các mạch trao đổi tại giao diện


A.4.1. Giao diện V.35


Các mạch trao đổi tại giao diện V.35 tuân thủ theo Bảng A.4.1.

Bảng A.4.1- Các mạch trao đổi tại giao diện V.35


		Ký hiệu

		Chức năng



		102

		Đất tín hiệu



		103

		Số liệu phát



		104

		Số liệu thu



		105

		Yêu cầu phát



		106

		Sẵn sàng phát



		107

		Mạch số liệu sẵn sàng



		109

		Phát hiện có tín hiệu đường dây trên kênh số liệu



		114

		Nhịp tín hiệu phát



		115

		Nhịp tín hiệu thu





A.4.2. Giao diện V.11


Các mạch trao đổi tại giao diện V.11 tuân thủ Bảng A.4.2


Bảng A.4.2- Các mạch trao đổi tại giao diện V.11


		Ký hiệu

		Chức năng



		102


103


104


105


106


107


109


113


114


115


140


141


142

		Đất tín hiệu


Số liệu phát


Số liệu thu


Yêu cầu phát


Sẵn sàng phát


Mạch số liệu sẵn sàng


Phát hiện có tín hiệu đường dây trên kênh số liệu


Nhịp tín hiệu phát (nguồn DTE)


Nhịp tín hiệu phát (nguồn DCE)


Nhịp tín hiệu thu (nguồn DCE)


Đấu vòng, kiểm tra bảo dưỡng


Đấu vòng nội bộ


Báo hiệu kiểm tra





(Tham khảo)


A.5. Các loại giắc nối


A.5.1. Giắc nối 34 chân theo tiêu chuẩn ISO 2593 (M34)


[image: image158.wmf]

Hình B.1 - Giắc nối DTE (kích thước theo mm)


[image: image159.wmf]

Hình B.2 - Giắc nối DCE (kích thước theo mm)


Bảng B.1 - Quy định chân nối của giắc nối 34 chân ISO 2593


		Chân*

		Chức năng**

		Ký hiệu mạch theo ITU-T

		Hướng



		A

		Chú thích 1

		-

		-



		B

		Đất tín hiệu

		102

		Chung



		C

		Yêu cầu phát

		105

		Từ DTE



		D

		Sắn sàng phát

		106

		Tới DTE



		E

		Mạch số liệu sắn sàng

		107

		Tới DTE



		F

		Phát hiện tín hiệu đường dây trên kênh số liệu

		109

		Tới DTE



		H

		Nối số liệu tới đường dây hoặc 


Đầu cuối số liệu sẵn sàng (chú thích 2)

		108/1


108/2

		Từ DTE


Từ DTE



		J

		Chỉ thị gọi (chú thích 2)

		125

		Tới DTE



		K

		F1

		-

		-



		L

		Đấu vòng nội bộ (chú thích 2)

		-

		-



		N

		Đấu vòng/Kiểm tra bảo dưỡng (chú thích 2)

		140

		Từ DTE



		R

		Số liệu thu dây A

		104

		Từ DTE



		T

		Số liệ thu dây B

		104

		Từ DTE



		V

		Nhịp tín hiệu thu dây A

		115

		Tới DTE



		X

		Nhịp tín hiệu thu dây B

		115

		Tới DTE



		Y

		Nhịp tín hiệu phát dây A

		114

		Tới DTE



		AA

		Nhịp tín hiệu phát dây B

		114

		Tới DTE



		P

		Số liệu phát dây A

		103

		Từ DTE



		S

		Số liệu phát dây B

		103

		Từ DTE



		U

		Nhịp tín hiệu phát dây A (chú thích 2)

		113

		Từ DTE



		Z

		F2

		-

		-



		W

		Nhịp tín hiệu phát dây B (chú thích 2)

		113

		Từ DTE



		BB

		F2

		-

		-



		CC

		F3

		-

		-



		DD

		F4

		-

		-



		EE

		F3

		-

		-



		FF

		F4

		-

		-



		HH

		N1

		-

		-



		JJ

		N2

		-

		-



		KK

		N1

		-

		-



		LL

		N2

		-

		-



		MM

		F

		-

		-



		NN

		Chỉ thị kiểm tra (chú thích 2)

		142

		Tới DTE





* N = dùng dành riêng cho quốc gia


  F = dành riêng cho các tiêu chuẩn quốc tế tương lai, không dùng cho quốc gia.


CHÚ THÍCH:


1. Chân A dành để nối các màn chắn của cáp giao diện. Màn chắn có thể nối tới đất bảo vệ hoặc đất tín hiệu tại DTE hay DCE theo các quy định quốc gia. Đất tín hiệu có thể nối với đất bảo vệ tuỳ theo quy định quốc gia. Cần chú ý tránh các mạch vòng đất có dòng cao.

2. Các chức năng này không có trong Khuyến nghị V.35. 

A.5.2. Giắc nối 37 chân theo tiêu chuẩn ISO 4902 (DB37)


[image: image160.wmf]

Hình B.3 - Giắc nối DTE (kích thước theo mm)


[image: image161.wmf]

Hình B.4 - Giắc nối DCE (kích thước theo mm)


Bảng B.2 - Quy định chân nối của giắc nối 37 chân ISO 4902


		Hàng chân phía trên2)

		Hàng chân phía dưới2)

		Loại máy thu4)

		Huớng tới



		Chân số

		Mạch số

		Điểm trao đổi3)

		Chân số

		Mạch số

		Điểm trao đổi3)

		

		DTE

		DCE



		1

		1)

		

		

		

		

		-

		-

		



		2

		N

		A-A’

		20

		102b

		C-B’

		2

		(

		



		3

		N

		A-A’

		21

		N

		B/C-B’

		1

		(

		



		4

		103

		A-A’

		22

		103

		B/C-B’

		1

		

		(



		5

		114

		A-A’

		23

		114

		B/C-B’

		1

		(

		



		6

		104

		A-A’

		24

		104

		B/C-B’

		1

		

		(



		7

		105

		A-A’

		25

		105

		B/C-B’

		1

		

		(



		8

		115

		A-A’

		26

		115

		B/C-B’

		1

		(

		



		9

		106

		A-A’

		27

		106

		B/C-B’

		1

		(

		



		10

		141

		A-A’

		28

		N

		A-A’

		2

		

		(



		11

		107

		A-A’

		29

		107

		B/C-B’

		1

		(

		



		12

		108*

		A-A’

		30

		108*

		B/C-B’

		1

		(

		



		13

		109

		A-A’

		31

		109

		B/C-B’

		1

		(

		



		14

		140

		A-A’

		32

		N

		A-A’

		2

		

		(



		15

		N

		A-A’

		33

		N

		A-A’

		2

		(

		



		16

		111

		A-A’

		34

		N

		A-A’

		2

		

		(



		17

		113

		A-A’

		35

		113

		B/C-B’

		1

		

		(



		18

		142

		A-A’

		36

		N

		A-A’

		2

		(

		



		19

		102

		C-C’

		37

		102a

		C-B’

		

		

		(



		N - chân dùng dành riêng cho quốc gia


 *  - mạch 108/1 hoặc 108/2 (nếu có một trong hai)


CHÚ THÍCH: 


1. Chân 1 dành để nối các màn chắn của cáp giao diện. Màn chắn có thể nối tới đất bảo vệ hoặc đất tín hiệu tại DTE hay DCE theo các quy định quốc gia. Đất tín hiệu có thể nối với đất bảo vệ tuỳ theo quy định quốc gia. Cần chú ý tránh các mạch vòng đất có dòng cao.


2. Các chân của mỗi hàng được sắp xếp để tạo cặp nối với cáp nhiều đôi. Mỗi hàng trong bảng biểu thị các chân tạo cặp tương ứng, ví dụ 2 và 20, 3 và 21.


3. A, A, B, B’, C và C’ chỉ thị các điểm trao đổi trong Hình 2 của Khuyến nghị V.10 và V.11. Trong bảng này B/C có nghĩa gán là B khi sử dụng máy phát V.11 và gán là C khi sử dụng máy phát V.10.


4. Các loại máy thu quy định trong V.10. Loại máy thu 1 có nghĩa là có thể sử dụng các máy phát V.10 hoặc V.11. Chỉ các máy phát V.11 sử dụng cho các mạch 103, 104, 114, 115. Loại máy thu 2 có nghĩa là sử dụng các máy phát V.10.





A.5.3. Giắc nối loại 8 chân theo tiêu chuẩn ISO/IEC 10173


Bảng B.3 - Quy định chân cắm


		Tiếp điểm

		Giao diện với thiết bị



		1 và 2

		Đôi dây thu



		3

		Điểm nối vỏ (nếu có)



		4 và 5

		Đôi dây phát



		6

		Điểm nối vỏ (nếu có)



		7

		Không sử dụng



		8

		Không sử dụng





A.6. Chuỗi bit giả ngẫu nhiên dài 211-1 (2047 bit)


Chuỗi bit giả ngẫu nhiên này thường được sử dụng trong các phép đo lỗi và jitter trên các mạch hoạt động với tốc độ 64 kbit/s và n(64 kbit/s.


Chuỗi bit này được phát đi từ một thanh ghi dịch 11 tầng trong đó các đầu ra của tầng thứ 9 và 11 được cộng module 2 với nhau, kết quả sau đó được đưa trở lại đầu vào của tầng thứ nhất.


Số tầng của thanh ghi dịch:
11


Độ dài của chuỗi bit giả ngẫu nhiên:
211-1 = 2047 bit


Độ dài chuỗi toàn mức 0 dài nhất:
10.

























8

7



_1058341328.unknown



_1058792494.unknown



_1059306735.unknown



_1059546468.unknown



_1064863230.unknown



_1064966697.unknown



_1064967659.unknown



_1068185609.unknown



_1068186260.unknown



_1068190861.unknown



_1068185625.unknown



_1064967866.unknown



_1064966729.unknown



_1064966587.unknown



_1064966620.unknown



_1064863336.unknown



_1064862507.unknown



_1064862576.unknown



_1064863219.unknown



_1064862551.unknown



_1064862438.unknown



_1064862490.unknown



_1061098844.unknown



_1059546308.unknown



_1059546415.unknown



_1059546437.unknown



_1059546464.unknown



_1059546423.unknown



_1059546368.unknown



_1059546409.unknown



_1059546344.unknown



_1059307518.unknown



_1059546237.unknown



_1059546266.unknown



_1059307940.unknown



_1059306787.unknown



_1059306835.unknown



_1059306757.unknown



_1059304287.unknown



_1059305040.unknown



_1059306242.unknown



_1059306713.unknown



_1059305203.unknown



_1059304868.unknown



_1059305034.unknown



_1059304326.unknown



_1059303520.unknown



_1059303862.unknown



_1059304273.unknown



_1059303533.unknown



_1058792535.unknown



_1058792546.unknown



_1058792503.unknown



_1058764725.unknown



_1058767014.unknown



_1058772964.unknown



_1058792395.unknown



_1058792415.unknown



_1058773114.unknown



_1058771803.unknown



_1058772726.unknown



_1058771694.unknown



_1058765071.unknown



_1058765536.unknown



_1058767002.unknown



_1058765339.unknown



_1058764940.unknown



_1058765064.unknown



_1058764857.unknown



_1058343037.unknown



_1058682802.unknown



_1058764639.unknown



_1058764718.unknown



_1058682835.unknown



_1058682710.unknown



_1058682780.unknown



_1058682300.unknown



_1058341680.unknown



_1058342954.unknown



_1058343005.unknown



_1058341887.unknown



_1058341400.unknown



_1058341453.unknown



_1058341390.unknown



_752486708.unknown



_1058338934.unknown



_1058339741.unknown



_1058339839.unknown



_1058339869.unknown



_1058339761.unknown



_1058339534.unknown



_1058339716.unknown



_1058339527.unknown



_1058336780.unknown



_1058338876.unknown



_1058338907.unknown



_1058336826.unknown



_1058336714.unknown



_1058336738.unknown



_752486790.unknown



_752483366.unknown



_752483419.unknown



_752483473.unknown



_752483534.unknown



_752483433.unknown



_752483386.unknown



_752483395.unknown



_752483375.unknown



_752479383.unknown



_752483351.unknown



_752483358.unknown



_752483342.unknown



_752243965.unknown



_752479368.unknown



_752153528.unknown




_1343128053.doc
QCVN 18:2010/BTTTT





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 18:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ THÔNG TIN    VÔ TUYẾN ĐIỆN

National technical regulation 


on General ElectroMagnetic Compatibility

for Radio Communications Equipment

HÀ NỘI - 2010

Mục lục

51. QUY ĐỊNH CHUNG........................................................................................................



51.1. Phạm vi điều chỉnh..................................................................................................



51.2. Đối tượng áp dụng..................................................................................................



51.3. Giải thích từ ngữ......................................................................................................



81.4. Các chữ viết tắt.......................................................................................................



82. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT...................................................................................................



82.1. Các giới hạn phát xạ EMC và phương pháp đo......................................................



82.1.1. Phát xạ từ cổng vào/ra nguồn AC....................................................................



92.1.2. Phát xạ từ cổng vào/ra nguồn DC...................................................................



102.1.3. Phát xạ từ cổng vỏ của thiết bị phụ trợ độc lập.............................................



112.1.4. Phát xạ từ cổng vỏ máy của thiết bị anten rời và cổng vào/ra anten của              thiết bị anten liền......................................................................................................



122.1.5. Phát xạ từ cổng vào/ra anten (phát xạ giả) của thiết bị anten rời..................



142.2. Các yêu cầu miễn nhiễm EMC và phương pháp thử............................................



142.2.1. Miễn nhiễm của cổng anten và cổng vỏ của thiết bị vô tuyến anten liền.......



152.2.2. Miễn nhiễm của cổng anten của thiết bị vô tuyến anten rời...........................



162.2.3. Miễn nhiễm cổng vỏ của thiết bị thông tin vô tuyến anten rời và các loại                thiết bị phụ trợ..........................................................................................................



172.2.4. Miễn nhiễm của cổng vào/ra nguồn AC..........................................................



182.2.5. Miễn nhiễm của cổng vào/ra tín hiệu/điều khiển.............................................



182.2.6. Miễn nhiễm của cổng viễn thông....................................................................
 


192.2.7. Miễn nhiễm của cổng nguồn DC (cung cấp từ các phương tiện giao               thông)......................................................................................................................
  


212.2.8. Miễn nhiễm của cổng nguồn DC (không cấp nguồn từ các phương tiện     giao thông)................................................................................................................



223. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ............................................................................................. 


224. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN............................................................... 


225. TỔ CHỨC THỰC HIỆN................................................................................................


23Phụ lục A (Quy định) Các qui định chung về điều kiện đo thử.........................................


29Phụ lục B (Quy định) Đánh giá chất lượng.......................................................................


31Phụ lục C (Quy định) Tiêu chí chất lượng........................................................................






Lời nói đầu

QCVN 18:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-192:2003 "Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Yêu cầu chung về tương thích điện từ" ban hành theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).


Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 18: 2010/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn EN 300 339:1998 “Các vấn đề về phổ tần số vô tuyến và tương thích điện từ (ERM) – Yêu cầu chung về tương thích điện từ (EMC) đối với thiết bị thông tin vô tuyến”.

QCVN 18:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành  kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.


QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

VỀ TƯƠNG THÍCH ĐIỆN TỪ ĐỐI VỚI THIẾT BỊ THÔNG TIN VÔ TUYẾN ĐIỆN

National technical regulation on General Electromagnetic Compatibility for radio communications equipment

1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về tương thích điện từ (EMC) đối với các thiết bị thông tin vô tuyến điện làm việc trong dải tần từ 9 kHz đến 3000 GHz và bất kỳ thiết bị phụ trợ kết hợp nào.

Quy chuẩn này áp dụng cho tất cả các loại thiết bị thông tin vô tuyến điện trừ các máy thu thông tin quảng bá, các thiết bị thông tin cảm ứng, các máy phát có công suất siêu lớn (> 10 kW), các máy vi ba nghiệp vụ cố định và các hệ thống số liệu băng tần siêu rộng sử dụng kỹ thuật trải phổ hoặc công nghệ CDMA.


Quy chuẩn này không xác định các chỉ tiêu về phát xạ tần số trên 40 GHz từ cổng anten hoặc cổng vỏ thiết bị.


Các chỉ tiêu trong Quy chuẩn này đảm bảo thỏa mãn về khả năng tương thích điện từ cho các thiết bị thông tin vô tuyến điện. Tuy nhiên các chỉ tiêu này không bao hàm các trường hợp đặc biệt khắc nghiệt có thể xảy ra nhưng với xác suất thấp.


Quy chuẩn này không bao hàm các trường hợp như nguồn gây nhiễu tạo ra các đột biến độc lập được lặp lại hoặc xuất hiện cố định liên tục, ví dụ như trạm ra-đa hoặc đài phát thanh truyền hình quảng bá trong khu vực lân cận. Trong trường hợp này, khi cần thiết có thể phải sử dụng các biện pháp bảo vệ đặc biệt đối với nguồn gây nhiễu, đối tượng bị nhiễu hoặc cả hai.


Các thiết bị có công suất phát lớn, không thể kiểm tra được tại phòng thí nghiệm bình thường thì có thể tiến hành thử nghiệm tại vị trí khai thác hoặc tại nơi sản xuất thiết bị.


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn kỹ thuật này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhập khẩu và khai thác thiết bị, hệ thống thông tin vô tuyến điện trong hoạt động chứng nhận hợp quy các thiết bị thu phát vô tuyến điện về EMC.

1.3. Tài liệu viện dẫn


TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006), Thiết bị công nghệ thông tin – Đặc tính nhiễu tần số vô tuyến – Giới hạn và phương pháp đo


TCVN 8241-4-2:2009 (IEC 61000-4-2:2001), Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-2: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với hiện tượng phóng tĩnh điện

TCVN 8241-4-3:2009 (IEC 61000-4-3:2006) Tương thích điện từ (EMC) – Phần 4-3: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu phát xạ tần số vô tuyến

IEC 61000-4-4:2004 Electromagnetic compatibility (EMC) - Part 4-4: Testing and measurement techniques - Electrical fast transient/burst immunity test 

TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005), Tương thích điện từ (EMC) -  Phần 4-5: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với xung

TCVN 8241-4-6:2009 (IEC 61000-4-6:2004) Tương thích điện từ (EMC) - Phần 4-6: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với nhiễu dẫn tần số vô tuyến


TCVN 8241-4-11:2009 (IEC 61000-4-11:2004), Tương thích điện từ (EMC) -  Phần 4-11: Phương pháp đo và thử - Miễn nhiễm đối với các hiện tượng sụt áp, gián đoạn ngắn và biến đổi điện áp


ETS 300 086, Radio Equipment and Systems; Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment with an internal or external RF connector intended primarily for analogue speech

ETS 300 113, Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and having an antenna connector

ETS 300 296 Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment using integral antennas intended primarily for analogue speech

ETS 300 390, Radio Equipment and Systems (RES); Land mobile service; Technical characteristics and test conditions for radio equipment intended for the transmission of data (and speech) and using an integral antenna

ETR 027, Radio Equipment and Systems; Methods of Measurement for Mobile Radio Equipment


ETR 028, Radio Equipment and Systems (RES); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics 


CISPR 16-1, Specification for radio disturbance and immunity measuring apparatus and methods 

ISO 7637-1, Road vehicles; Electrical disturbance by conduction and coupling; Part 1: Passenger car and ligh commercial vehicles with nominal 12 V supply voltage – Electrical transient conduction along supply lines only

ISO 7637-2, Road vehicles; Electrical disturbance by conduction and coupling; Part 2: Commercial vehicles with nominal 24 V supply voltage - Electrical transient conduction along supply lines only.

1.3. Giải thích từ ngữ


1.3.1. Thiết bị phụ trợ (ancillary equipment)

Thiết bị kết nối với một thiết bị thông tin vô tuyến được coi là một thiết bị phụ trợ nếu:


- Thiết bị đó được sử dụng với một thiết bị thông tin vô tuyến để cung cấp các chức năng làm việc và/hoặc điều khiển bổ sung, ví dụ như mở rộng khả năng điều khiển tới vị trí khác hoặc một nơi khác;


- Thiết bị đó không thể sử dụng độc lập để cung cấp các chức năng của thiết bị thông tin vô tuyến; và



- Thiết bị thông tin vô tuyến có khả năng thực hiện một số các chức năng như phát và/hoặc thu một cách độc lập mà không cần thiết bị phụ trợ.


1.3.2. Thiết bị anten liền (integral antenna equipment)

Thiết bị anten liền là thiết bị thông tin vô tuyến có anten liền không sử dụng đầu nối ngoài và anten đó được coi là một phần của thiết bị. Anten liền có thể được nối bên trong hoặc bên ngoài thiết bị. Với loại thiết bị này thì cổng vỏ thiết bị và cổng anten là một.


1.3.3. Thiết bị anten rời (non-integral antenna equipment)

Thiết bị anten rời là thiết bị thông tin vô tuyến có đầu nối hoặc vành nối ống dẫn sóng để nối với anten hoặc trực tiếp hoặc qua cáp dẫn sóng, ống dẫn sóng. Thiết bị loại này có cổng anten riêng biệt với cổng vỏ thiết bị.


1.3.4. Thiết bị cố định (fixed equipment)

Thiết bị cố định là thiết bị được lắp đặt khai thác tại một vị trí cố định.


1.3.5. Cổng (port)

Cổng là một giao diện của thiết bị với môi trường điện từ. Bất cứ điểm kết nối nào trên thiết bị được sử dụng để kết nối các loại cáp vào hoặc ra thiết bị đều được coi là cổng. Xem minh họa trong Hình 1.




Hình 1 - Minh họa các loại cổng


1.3.6. Độ rộng băng tần cần thiết (necessary bandwidth)

Độ rộng băng tần cần thiết là độ rộng của băng tần, đối với mỗi loại phát xạ, vừa đủ để đảm bảo truyền đưa tin tức với tốc độ và chất lượng theo yêu cầu trong những điều kiện định trước. Đối với các máy phát/bộ phát đáp đa kênh hoặc đa sóng mang, có nghĩa là nhiều tần số sóng mang được phát đi cùng một lúc từ bộ khuếch đại đầu ra tầng cuối hoặc từ anten, thì độ rộng băng tần cần thiết là băng tần của máy phát hay bộ phát đáp. 


1.3.7. Độ rộng băng tần chiếm dụng (occupied bandwidth)

Độ rộng băng tần chiếm dụng là độ rộng của băng tần số, thấp hơn giới hạn tần số thấp và cao hơn giới hạn tần số cao, mà công suất phát xạ trung bình trong khu vực có tần số sẽ bằng số phần trăm cho trước (/2 của toàn bộ công suất trung bình của một phát xạ cho trước. Nếu không có định nghĩa khác của ITU-R đối với mỗi loại phát xạ thích hợp, thì giá trị (/2 là 0,5%.


1.3.8. Cổng viễn thông (telecommunications port)

Cổng viễn thông là cổng để kết nối trực tiếp với một mạng viễn thông.


1.3.9. Đơn công (simplex)

Đơn công là đường truyền thông tin một chiều tại một thời điểm (bao gồm cả chế độ bán song công).


1.3.10. Tiêu chuẩn sản phẩm (product standard)

Tiêu chuẩn sản phẩm là các tham số về quản lý tần số của sản phẩm vô tuyến.


1.3.11. Thiết bị thông tin vô tuyến (radio communications equipment)

Thiết bị thông tin vô tuyến bao gồm một hoặc nhiều máy phát và/hoặc máy thu vô tuyến được sử dụng cố định, di động hoặc xách tay. Thiết bị thông tin vô tuyến có thể hoạt động cùng với thiết bị phụ trợ nhưng các chức năng cơ bản không phụ thuộc vào các thiết bị phụ trợ này.


1.3.12. Dải tần hoạt động (operating frequency range)

Dải tần hoạt động là dải (hoặc các dải) các tần số vô tuyến liên tục của EUT.


1.3.13. Cổng vỏ thiết bị (enclosure port)

Cổng vỏ thiết bị là vỏ bọc vật lý của thiết bị, thông qua đó, trường điện từ trường có thể bức xạ qua hoặc tác động vào thiết bị.


1.4. Các chữ viết tắt


		AC

		Alternating Current

		Dòng điện xoay chiều



		AM

		Amplitude Modulation

		Điều chế biên độ



		AMN

		Artificial Mains Network

		Mạch nguồn giả



		B

		measurement Bandwidth

		Băng tần đo



		BER

		Bit Error Ratio

		Tỷ lệ lỗi bit



		DC

		Direct Current

		Dòng điện một chiều



		DSB

		Double SideBand full carrier

		Hai biên đủ sóng mang



		EMC

		ElectroMagnetic Compatibility

		Tương thích điện từ



		e.m.f

		electromotive force

		Sức điện động



		ESD

		Electro Static Discharge

		Phóng tĩnh điện



		EUT

		Equipment Under Test

		Thiết bị được kiểm tra



		FER

		Frame Erasure Ratio

		Tỷ lệ xóa khung



		ITU-R

		International Telecommunication Union – Radio Sector

		Liên minh Viễn thông Thế giới – Bộ phận thông tin vô tuyến



		LISN

		Line Impedance Stabilizing Network

		Mạch ổn định trở kháng đường dây



		PEP

		Peak Envelope Power

		Công suất đường bao đỉnh



		RF

		Radio Frequency

		Tần số vô tuyến



		r.m.s

		root mean of squares

		Giá trị hiệu dụng



		SSB

		Single SideBand suppressed carrier modulation

		Điều chế đơn biên nén sóng mang



		TDM

		Time Division Multiplexed

		Bộ ghép kênh chia thời gian





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Các giới hạn phát xạ EMC và phương pháp đo 


2.1.1. Phát xạ từ cổng vào/ra nguồn AC


Mục này đưa ra yêu cầu kỹ thuật đảm bảo thiết bị thông tin vô tuyến và thiết bị phụ trợ có khả năng giới hạn tạp âm nội xuất hiện tại các cổng nguồn AC của chúng.


Giới hạn:


EUT phải thỏa mãn các giới hạn trong Bảng 1 (bao gồm giá trị giới hạn trung bình và giá trị giới hạn gần đỉnh).


Dải tần số đo từ 150 kHz đến 30 MHz, ngoại trừ băng tần loại trừ đối với máy phát khi thực hiện phép đo ở chế độ phát.

Bảng 1 - Giới hạn phát xạ từ cổng vào/ra nguồn AC


		Hiện tượng       điện từ

		Dải tần, MHz

		Giới hạn, dB(V

		Tiêu chuẩn cơ bản


(phương pháp đo)

		Chú thích



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến

		Từ 0,15 đến 0,5

		Từ 66 đến 56 (giá trị gần đỉnh)


Từ 56 đến 46 (giá trị trung bình)

		TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006) 



		Chú thích 1



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến

		> 0,5 đến 5

		56 (giá trị gần đỉnh)


46 (giá trị trung bình)

		TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006) 



		



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến

		> 5 đến 30

		60 (giá trị gần đỉnh)


50 (giá trị trung bình)

		TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006) 



		



		CHÚ THÍCH 1: Giới hạn giảm tuyến tính theo logarit của tần số trong dải từ 0,15 đến 0,5 MHz.





Phương pháp đo:


Phương pháp đo tuân thủ theo TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006). 


Cổng ra nguồn AC phải được nối với tải, thông qua mạch ổn định trở kháng đường dây (LISN), sao cho tạo được mức dòng tương đương với mức dòng đã phân cấp cho nguồn đó.


Trường hợp cổng ra nguồn AC của mạng điện lưới nối trực tiếp (hoặc thông qua công tắc hay cầu chì) với cổng vào AC của EUT thì không cần thực hiện 
phép đo tại cổng ra AC này.


CHÚ THÍCH: trong TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006), thuật ngữ “Mạch nguồn giả” (AMN) được sử dụng thay cho “Mạch ổn định trở kháng đường dây” (LISN).

2.1.2. Phát xạ từ cổng vào/ra nguồn DC 


Mục này đưa ra yêu cầu kỹ thuật đảm bảo thiết bị thông tin vô tuyến và thiết bị phụ trợ có khả năng giới hạn tạp âm nội xuất hiện tại các cổng nguồn DC của chúng.


Yêu cầu này chỉ áp dụng cho các cổng vào/ra nguồn DC với cáp nối dài hơn 
3 m. Nếu sử dụng bộ chuyển đổi AC-DC để cấp nguồn cho thiết bị với cáp nối ngắn hơn 3 m thì áp dụng yêu cầu phát xạ tại cổng AC của bộ chuyển đổi như trong 2.1.1 và không áp dụng yêu cầu này cho cổng DC của EUT.


Giới hạn:


EUT phải thỏa mãn các giới hạn cho trong Bảng 2.


Bảng 2 - Giới hạn phát xạ từ cổng vào/ra nguồn DC


		Hiện tượng 
điện từ

		Dải tần, MHz

		Giới hạn, dB(V

		Tiêu chuẩn cơ bản


(phương pháp đo)

		Chú thích



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến

		Từ 0,15 đến 0,5

		Từ 66 đến 56 (giá trị gần đỉnh)


Từ 56 đến 46 (giá trị trung bình)

		TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006) 



		Chú thích 1



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến

		> 0,5 đến 5

		56 (giá trị gần đỉnh)


46 (giá trị trung bình)

		TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006) 



		



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến

		> 5 đến 30

		60 (giá trị gần đỉnh)


50 (giá trị trung bình)

		TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006) 



		



		CHÚ THÍCH 1: Giới hạn giảm tuyến tính theo logarit của tần số trong dải từ 0,15 MHz đến 0,5 MHz.





Phương pháp đo:

Phương pháp đo tuân thủ theo TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006).


Nếu EUT được cấp nguồn DC qua hai dây riêng hoặc một dây nối đất thì phải thực hiện phép đo với cả hai trường hợp.


Cổng ra DC được nối với tải thông qua mạch ổn định trở kháng đường dây (LISN) sao cho tạo được mức dòng tương đương với mức dòng đã phân cấp cho nguồn đó.


Trường hợp cổng ra nguồn DC được nối trực tiếp (hoặc thông qua công tắc hay cầu chì) với cổng vào DC của EUT thì không cần thực hiện phép đo tại cổng ra DC này.


2.1.3. Phát xạ từ cổng vỏ của thiết bị phụ trợ độc lập


Mục này đưa ra yêu cầu kỹ thuật đảm bảo thiết bị phụ trợ có khả năng giới hạn phát xạ bức xạ từ cổng vỏ máy.

Yêu cầu này chỉ áp dụng cho các thiết bị phụ trợ không được tích hợp vào trong máy thu, máy phát hoặc máy thu phát vô tuyến.


Yêu cầu này áp dụng trên một cấu hình đại điện của thiết bị, hoặc cấu hình đại diện của tổ hợp thiết bị vô tuyến và thiết bị phụ trợ.

Giới hạn:


Các thiết bị phụ trợ độc lập phải thỏa mãn các giới hạn trong Bảng 3 (khoảng cách đo là 10 m).

Bảng 3 - Giới hạn phát xạ từ cổng vỏ của thiết bị phụ trợ độc lập


		Dải tần, MHz

		Giới hạn (giá trị gần đỉnh), dB(V/m



		Từ 30 đến 230

		30



		> 230 đến 1000

		37





Phương pháp đo:


Phương pháp đo tuân thủ TCVN 7189:2009 (CISPR 22:2006).


2.1.4. Phát xạ từ cổng vỏ máy của thiết bị anten rời và cổng vào/ra anten của thiết bị anten liền


Mục này đưa ra yêu cầu kỹ thuật đảm bảo khả năng giới hạn tạp âm nội (phát xạ giả)  từ cổng vỏ của thiết bị thông tin vô tuyến anten rời.


Với trường hợp thiết bị thông tin vô tuyến anten liền, mục này đưa ra yêu cầu khả năng giới hạn phát xạ giả từ cổng anten, cũng là cổng vỏ của thiết bị.


Giới hạn:

EUT phải thỏa mãn được các giới hạn trong Bảng 4.

Bảng 4 - Giới hạn phát xạ từ cổng vỏ máy của thiết bị anten rời 
và cổng vào/ra anten của thiết bị anten liền


		Hiện tượng


điện từ

		Dải tần

		Giới hạn Rx, Tx chế độ chờ, dBm (đỉnh)

		Giới hạn Tx chế độ làm việc, dBm (đỉnh)

		Chú thích



		Phát xạ tần số vô tuyến (Phát xạ giả)

		Từ 30 đến 230 MHz

		-57 (2 nW)

		-36 (250 nW) hoặc 
-80 dB PEP, lấy giá trị nào cao hơn.

		B = 100 đến 120 kHz
Chú thích 1



		Phát xạ tần số vô tuyến (Phát xạ giả)

		Từ 230 MHz đến 1 GHz

		-50 (10 nW)

		-36 (250 nW) hoặc 
-80 dB PEP, lấy giá trị nào cao hơn.

		B = 100 đến 
120 kHz 


Chú thích 2



		Phát xạ tần số vô tuyến (Phát xạ giả)

		>1 đến 
12,75 GHz

		-47 (20 nW)

		-30 (1 (W) hoặc


-74 dB PEP, lấy giá trị nào cao hơn.

		B = 1 MHz


Chú thích 4



		Phát xạ tần số vô tuyến (Phát xạ giả)

		>12,75 đến 40 GHz

		-47 (20 nW)

		-30 (1 (W) hoặc


-74 dB PEP, lấy giá trị nào cao hơn.

		B = 1 MHz


Chú thích 3 và 4





		- CHÚ THÍCH 1: Đối với các máy phát được lắp đặt tại vị trí có khoảng cách nhỏ hơn 10 m tới các máy thu truyền thông quảng bá nội địa, giới hạn -54 dBm (4 nW) đỉnh được áp dụng trong chế độ làm việc với băng tần từ 47 đến 74 MHz, từ 87,5 đến 118 MHz và từ 174 đến 230 MHz.


- CHÚ THÍCH 2: Đối với các máy phát được lắp đặt tại vị trí có khoảng cách nhỏ hơn 10 m tới các máy thu truyền thông quảng bá nội địa, giới hạn -54 dBm (4 nW) đỉnh được áp dụng trong chế độ làm việc với băng tần từ 470 đến 862 MHz.


- CHÚ THÍCH 3: Chỉ áp dụng đối với các bộ phận vô tuyến, nó bao gồm một anten và được coi là một phần cấu trúc cơ khí của nó.


- CHÚ THÍCH 4: Khởi đầu, có thể thực hiện phép đo tới tần số 4 GHz hoặc 2 x Fc, lấy giá trị nào lớn hơn. Nếu có bất cứ mức phát xạ giả nào, ở tần số trên 1,5 GHz, vượt quá -10 dB so với giới hạn thì phép đo phải được tiếp tục tới tần số 12,75 GHz hoặc 2 x Fc, lấy giá trị nào lớn hơn.





Phương pháp đo:


Sử dụng các phương pháp đo công suất trực tiếp hoặc phương pháp thay thế, tuỳ theo phương pháp nào phù hợp hơn với dải tần khảo sát.


Hướng dẫn thực hiện phép đo có trong các tiêu chuẩn ETS 300 296, 
ETS 300 390, ETR 027, ETS 300 086, ETS 300 113, ETR 028 của ETSI, hoặc CISPR 16-1. Phương pháp đo đã chọn phải được ghi trong biên bản đo.


Máy thu đo phải được điều chỉnh trên toàn dải tần đo, mức công suất phải được đo tại các tần số có thành phần phát xạ giả. Các phép đo phải được lặp lại với EUT ở chế độ chờ và chế độ thu. Nếu mức đo được thấp hơn 10 dB so với giới hạn trong Bảng 4 thì không phải ghi lại trong biên bản thử nghiệm.


Máy phát phải được điều chế theo điều chế đo kiểm thông thường trong mục A.5 trong quá trình đo kiểm (nếu thích hợp). Băng tần loại trừ xác định tại mục A.3 được áp dụng.


Đối với các máy phát anten rời thì cổng anten phải được kết cuối bằng tải không bức xạ có công suất thích hợp trong quá trình đo.


2.1.5. Phát xạ từ cổng vào/ra anten (phát xạ giả) của thiết bị anten rời


Mục này đưa ra yêu cầu kỹ thuật đảm bảo khả năng giới hạn mức phát xạ giả từ cổng anten của thiết bị thông tin vô tuyến anten rời.


Trong dải tần số từ 30 MHz đến 4 GHz, các yêu cầu về nhiễu dẫn trong mục này có thể được thay thế bằng các yêu cầu về phát xạ giả trong 2.1.4.


Giới hạn:

EUT phải thỏa mãn được các giới hạn trong Bảng 5.


Khi đánh giá tuân thủ phải chú ý đến mức suy hao của bộ suy hao công suất không phát xạ từ cổng anten đến cổng đo.


Nếu EUT chỉ sử dụng loại anten đặc biệt do nhà sản xuất cung cấp có 
hệ số phát xạ thấp hơn tại các tần số tương ứng với các tần số có thành phần nhiễu dẫn và nếu mức nhiễu dẫn đo được này nằm ngoài giới hạn cho phép thì phải tính đến chỉ tiêu kỹ thuật anten của nhà sản xuất. Nếu theo nhà sản xuất, đặc tính khuếch đại (hệ số tăng ích) của anten tại tần số phát xạ giả nhỏ hơn nhiều mức 0 dBi và phát xạ giả của anten gây ra bởi nhiễu dẫn nhỏ hơn giới hạn phát xạ giả cho phép thì mức nhiễu dẫn được coi là phù hợp. Điều này có thể được diễn giải rõ hơn bằng công thức:


- Mức bức xạ dẫn đo được tại tần số f là x dBm, và


- Mức khuếch đại anten, theo nhà sản xuất, tại tần số f là g dBi;


- Công suất bức xạ phát xạ từ anten sẽ là: (x + g) dBm = h dBm


- Nếu thỏa mãn giới hạn trong Bảng 4 đối với tần số f, thì mức phát xạ dẫn được coi là phù hợp thậm chí nếu mức x lớn hơn giới hạn cho phép trong Bảng 5. 


Ví dụ: Một máy phát ở chế độ hoạt động có mức nhiễu dẫn là -24 dBm tại 
tần số 1,5 GHz:


- Mức này nằm ngoài giới hạn cho phép trong trong Bảng 5.


- Nhưng hệ số khuếch đại anten tại tần số này là -30 dBi (theo nhà sản xuất).


- Như vậy công suất phát xạ giả tại anten trong trường hợp này là -54 dBm.


- Mức -54 dBm này thỏa mãn giới hạn trong Bảng 4.


- Do vậy trong trường hợp này mức nhiễu dẫn được coi là phù hợp.


Nếu có nhiều loại anten sử dụng cho EUT, thì việc xem xét chỉ tiêu kỹ thuật anten chỉ đối với loại anten có mức khuếch đại lớn nhất tại tần số có phát xạ giả.


Bảng 5- Giới hạn phát xạ tại cổng vào/ra anten của thiết bị anten rời


		Hiện tượng 
điện từ

		Dải tần

		Giới hạn Rx, Tx chế độ chờ, dBm (đỉnh)

		Giới hạn Tx chế độ làm việc, dBm (đỉnh)

		Chú thích



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến 

		Từ 9 kHz đến 150 kHz

		-57 (2 nW)

		-36 (250 nW) hoặc 
-70 dB PEP, lấy giá trị nào cao hơn

		B = 1 kHz



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến 

		>150 kHz đến 
30 MHz

		-57 (2 nW)

		-36 (250 nW) hoặc 
-70 dB PEP, lấy giá trị nào cao hơn

		B = 9 đến 10 kHz



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến 

		>30 MHz đến 
1 GHz

		-57 (2 nW)

		-36 (250 nW) hoặc 
-80 dB PEP, lấy giá trị nào cao hơn

		B = 100 đến 
120 kHz


Chú thích 2



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến 

		>1 GHz đến 12,75 GHz

		-47 (20 nW)

		-30 (1 (W) hoặc 


-74 dB PEP, lấy giá trị nào cao hơn

		B = 1 MHz


Chú thích 1



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến 

		>12,75 đến 
40 GHz

		-47 (20 nW)

		-30 (1 (W) hoặc 


-74 dB PEP, lấy giá trị nào cao hơn

		B = 1 MHz


Chú thích 1



		- CHÚ THÍCH 1: Khởi đầu, có thể thực hiện phép đo tới tần số 4 GHz hoặc 2 x Fc, lấy giá trị nào lớn hơn. Nếu có bất cứ mức phát xạ giả nào, ở tần số trên 1,5 GHz, vượt quá -10 dB so với giới hạn, thì phép đo phải được tiếp tục tới tần số 12,75 GHz hoặc 2 x Fc, lấy giá trị nào lớn hơn. 


- CHÚ THÍCH 2: Đối với các máy phát được lắp đặt tại vị trí có khoảng cách nhỏ hơn 10 m tới các máy thu truyền thông quảng bá nội địa, giới hạn -54 dBm (4 nW) đỉnh được áp dụng trong băng tần từ 47 đến 74 MHz, từ 87,5 đến 118 MHz, từ 174 đến 230 MHz và từ 470 đến 862 MHz.





Phương pháp đo:


Cổng anten phải được kết cuối bằng bộ suy hao công suất không bức xạ, đầu ra của bộ suy hao được nối tới máy đo. Máy thu đo phải có băng tần đo (B) đáp ứng được các yêu trong Bảng 5 và phải sử dụng bộ tách đỉnh.


Máy thu đo được điều chỉnh trên toàn dải tần đo, mức công suất phải được đo tại các tần số có thành phần phát xạ giả. Các phép đo phải được lặp lại với EUT ở chế độ chờ và chế độ thu. Nếu mức đo được thấp hơn 10 dB so với giới hạn trong Bảng 5 thì sẽ không phải ghi lại trong biên bản thử nghiệm.


Hướng dẫn thực hiện phép đo có trong các tiêu chuẩn ETS 300 296, ETS 300 390, 
ETR 027, ETS 300 113, ETR 028, ETS 300 086, hoặc CISPR 16-1. Phương pháp đo phải được ghi lại trong báo cáo đo kiểm.

Đối với máy phát, băng tần loại trừ trong mục A.3.1 được áp dụng trong quá trình đo thử.

Nếu EUT chỉ nối với ống dẫn sóng có độ dài lớn hơn 2 lần bước sóng của tần số cắt thì phép đo được hạn chế chỉ với các tần số đo lớn hơn 0,7 lần tần số cắt.

2.2. Các yêu cầu miễn nhiễm EMC và phương pháp thử

2.2.1. Miễn nhiễm của cổng anten và cổng vỏ của thiết bị vô tuyến anten liền


2.2.1.1. EUT làm việc tại tần số dưới 2 GHz


Phép thử phóng tĩnh điện tuân thủ TCVN 8241-4-2:2009 (IEC 61000-4-2:2001).


Mức thử:


· (2, (4 và (8 kV phóng qua không khí;


· (2 và (4 kV phóng tiếp xúc.


Áp dụng tiêu chí: B.


Các bước sau đây được thực hiện lần lượt:


a) Tần số hoạt động của EUT được điều chỉnh về tần số trung tâm trong dải tần hoạt động. Nếu EUT có nhiều dải tần hoạt động thì các phép thử tiếp theo dưới đây được lặp lại đối với mỗi dải tần hoạt động của thiết bị;


b) Mức tín hiệu mong muốn đưa vào lớn hơn mức để thiết lập đường truyền thông với các chỉ tiêu danh định 10 dB hoặc tại mức do nhà sản xuất xác định;


c) Đối với các máy thu, áp dụng tín hiệu nhiễu thử với mức 30 mV/m hoặc tại mức 80 dB trên mức tín hiệu mong muốn (áp dụng mức nào lớn hơn nhưng không vượt quá mức 3 V/m). Tín hiệu này được quét trên toàn dải tần từ 80 MHz đến 1 GHz. Công suất cần thiết cho cường độ trường thử được tính toán từ các giá trị đã biết của công suất vào và cường độ trường ghi được trong giai đoạn hiệu chỉnh. Tín hiệu thử được điều chế biên độ bằng tín hiệu hình sin 1 kHz với độ sâu điều chế 80% trừ trường hợp trùng với tần số tín hiệu mong muốn, trong trường hợp này tần số điều chế là 400 Hz. Băng tần loại trừ mục A.3.3 được áp dụng:


- Chất lượng đường truyền thông vô tuyến được đánh giá theo tiêu chí A;


- Chỉ tiêu đáp ứng máy thu đối với các hiện tượng băng rộng và băng hẹp được đánh giá phù hợp với mục C.2.3.


d) Đối với tất cả các EUT, áp dụng tín hiệu nhiễu thử với mức 3 V/m, tín hiệu này được quét trên dải tần từ 80 MHz đến 1 GHz. Tín hiệu thử được điều chế biên độ bằng tín hiệu hình sin 1 kHz với độ sâu điều chế 80% trừ trường hợp trùng với tần số tín hiệu mong muốn, trong trường hợp này tần số điều chế là 400 Hz. Băng tần loại trừ mục A.3 được áp dụng:


- Đối với các máy thu áp dụng tiêu chí A. Tín hiệu thử tại mức 3 V/m chỉ được sử dụng để đánh giá chất lượng của máy thu, không liên quan đến đường truyền thông vô tuyến (đánh giá chất lượng đường truyền thông theo mục c);


- Đối với các máy phát trong chế độ phát và chế độ chờ, đánh giá chất lượng theo tiêu chí A.


2.2.1.2. EUT làm việc tại các tần số bằng hoặc lớn hơn 2 GHz


Phép thử phóng tĩnh điện tuân thủ TCVN 8241-4-2:2009 (IEC 61000-4-2:2001).


Mức thử:


· (2, (4 và (8 kV phóng qua không khí;


· (2 và (4 kV phóng tiếp xúc.


Áp dụng tiêu chí: B.


Các bước sau đây được thực hiện lần lượt:


a) Tần số hoạt động của EUT được điều chỉnh về tần số trung tâm trong dải tần hoạt động. Nếu EUT có nhiều dải tần hoạt động, thì các phép thử tiếp theo dưới đây được lặp lại đối với mỗi dải tần hoạt động của thiết bị;


b) Mức tín hiệu mong muốn đưa vào lớn hơn mức để thiết lập đường truyền thông với các chỉ tiêu danh định 10 dB hoặc tại mức do nhà sản xuất xác định;


c) Đối với tất cả các thiết bị được kiểm tra, áp dụng tín hiệu nhiễu thử với mức 
3 V/m, tín hiệu này được quét trên dải tần từ 80 MHz đến 1 GHz. Tín hiệu thử được điều chế biên độ bằng tín hiệu hình sin 1 kHz với độ sâu điều chế 80% trừ trường hợp trùng với tần số tín hiệu mong muốn, trong trường hợp này tần số điều chế là 400 Hz:


- Tất cả các chức năng chính được đánh giá theo tiêu chí A;


- Chỉ tiêu đáp ứng máy thu đối với các hiện tượng băng rộng và băng hẹp được đánh giá phù hợp với mục C.2.3.

2.2.2. Miễn nhiễm của cổng anten của thiết bị vô tuyến anten rời


2.2.2.1 Các mức thử và tiêu chí chất lượng


a) Phép thử nhiễu dẫn RF chế độ chênh lệch (dây-dây): các máy thu có tần số làm việc dưới 2 GHz.

Các bước sau đây được thực hiện lần lượt:


- Tần số làm việc của EUT được điều chỉnh về tần số trung tâm của dải tần hoạt động. Nếu EUT có nhiều dải tần hoạt động, thì các phép thử tiếp theo dưới đây được lặp lại đối với mỗi dải tần hoạt động của thiết bị;


- Mức tín hiệu mong muốn đưa vào phải lớn hơn mức để thiết lập đường truyền dẫn với các chỉ tiêu danh định 10 dB hoặc tại mức do nhà sản xuất xác định;


- Sử dụng tín hiệu thử với mức 80 dB lớn hơn mức tín hiệu mong muốn nhưng không lớn hơn +100 dB(V e.m.f, tín hiệu này được quét trên dải tần từ 80 MHz đến 1 GHz. Tín hiệu thử được điều chế biên độ bằng tín hiệu hình sin 1 kHz với độ sâu điều chế 80% trừ trường hợp trùng với tần số tín hiệu mong muốn, trong trường hợp này tần số điều chế là 400 Hz. áp dụng băng tần loại trừ mục A.3.3. Có thể thực hiện phép thử như trong mục 2.2.1.1 bước c) với loại anten đặc biệt do nhà sản xuất cung cấp.


Đánh giá chỉ tiêu về đáp ứng máy thu băng hẹp, băng rộng theo mục C.2.3.


Bảng 6 - Các mức thử và tiêu chí chất lượng


		Hiện tượng điện từ

		Mức thử

		Tiêu chí 
chất lượng

		Tiêu chuẩn cơ bản (phương pháp thử)

		Chú thích



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến. Chế độ chung (dây-đất)

		Tần số, MHz

		Từ 0,15 
đến 80

		A (trong băng 
tần loại trừ máy thu áp dụng tiêu chí B)

		TCVN 8241-4-6:2009 

(IEC 61000-4-6:2004) 



		Chú thích 1, 2 và 4



		

		Biên độ, V (r.m.s unmod e.m.f)

		3

		

		

		



		

		Độ sâu điều chế AM,%

		80

		

		

		



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến. Chế độ chênh lệch (dây-dây)

		

		

		A

		

		Theo mục a) hoặc b)


Chú thích 3 và 5



		Đột biến nhanh. Chế độ chung (dây-đất)

		Điện áp đỉnh, kV

		0,5

		B

		IEC 61000-4-4

		Chú thích 2 và 4



		

		Dạng xung, Tr/Th ns

		5/50

		

		

		



		

		Tần số lặp, kHz

		5

		

		

		



		- CHÚ THÍCH 1: Phương pháp thử là phương pháp vòng kẹp cảm ứng dòng, áp dụng băng tần loại trừ mục A.3.3, có thể bỏ qua đáp ứng băng hẹp (xem mục C.2.3).


- CHÚ THÍCH 2: Chỉ áp dụng với các cổng giao tiếp với cáp mà tổng độ dài có thể lớn hơn 3 m.


- CHÚ THÍCH 3: Chỉ áp dụng đối với các máy thu.


- CHÚ THÍCH 4: Chỉ áp dụng đối với các cổng giao tiếp với cáp đồng trục.


- CHÚ THÍCH 5: Không thực hiện phép thử đối với các máy thu có tần số hoạt động bằng hay lớn hơn 2 GHz.





b) Phép thử nhiễu dẫn RF chế độ chênh lệch (dây-dây): máy thu có tần số làm việc bằng hoặc lớn hơn 2 GHz


Phép thử nhiễu dẫn RF chế độ chênh lệch không thích hợp với loại thiết bị này và sẽ không được thực hiện.


Chứng minh:


- Trong khi đang khai thác, khi thực hiện phép thử, các tín hiệu nhiễu tới cổng anten được dịch tần ( 5% so với tần số làm việc và như vậy sẽ nằm trong băng tần loại trừ.


- Các thiết bị thông tin vô tuyến cố định có tần số sóng mang bằng hay lớn hơn 2 GHz thường sử dụng các anten định hướng.


2.2.3. Miễn nhiễm cổng vỏ của thiết bị thông tin vô tuyến anten rời và các loại thiết bị phụ trợ


Bảng 7 - Các mức thử và tiêu chí chất lượng


		Hiện tượng điện từ

		Mức thử

		Tiêu chí 
chất lượng

		Tiêu chuẩn cơ bản

(Phương pháp thử)

		Chú thích



		Trường điện từ tần số vô tuyến

		Tần số, MHz

		Từ 80 
đến 1000

		A (trong băng tần loại trừ máy thu, áp dụng tiêu chí B)

		TCVN 8241-4-3:2009 

(IEC 61000-4-3:2006) 



		Chú thích 1 
và 2



		

		Biên độ, V/m r.m.s

		3

		

		

		



		

		Độ sâu điều chế AM,%

		80

		

		

		



		Phóng tĩnh điện

		Điện áp đỉnh, kV (phóng qua không khí)

		( 2, ( 4 và ( 8 

		B

		TCVN 8241-4-2:2009 

(IEC 61000-4-2:2001)



		



		

		Điện áp đỉnh, kV (phóng tiếp xúc)

		( 2 và ( 4

		

		

		



		- CHÚ THÍCH 1: Tín hiệu thử được điều chế biên độ bằng tín hiệu hình sin 1 kHz với độ sâu điều chế 80% trừ trường hợp trùng với tần số tín hiệu mong muốn, trong trường hợp này tần số điều chế là 400 Hz.


- CHÚ THÍCH 2: Đánh giá đáp ứng máy thu băng hẹp, băng rộng theo mục C.2.3.





2.2.4. Miễn nhiễm của cổng vào/ra nguồn AC


Bảng 8 - Các mức thử và tiêu chí chất lượng


		Hiện tượng 
điện từ

		Mức thử

		Tiêu chí 
đánh giá

		Tiêu chuẩn 
cơ bản (Phương pháp thử)

		Chú thích



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến. Chế độ chung (dây-đất)

		Tần số, MHz

		Từ 0,15 đến 80

		A (trong băng tần loại trừ máy thu, áp dụng tiêu chí B)

		TCVN 8241-4-6:2009


(IEC 61000-4-6:2004)



		Chú thích 1, 2 và 4



		

		Biên độ, V (r.m.s unmod e.m.f) 

		3

		

		

		



		

		Độ sâu điều chế AM,%

		80

		

		

		



		Đột biến nhanh. Chế độ chung (dây-đất)

		Điện áp đỉnh, kV

		1

		B

		IEC 61000-4-4

		Chú thích 2



		

		Dạng xung, Tr/Th ns

		5/50

		

		

		



		

		Tần số lặp, kHz 

		5

		

		

		



		Xung sét chế độ chung (dây-đất)

		Điện áp đỉnh, kV

		1

		B

		TCVN 8241-4-5:2009 

(IEC 61000-4-5:2005)

		Chú thích 3



		

		Dạng xung, Tr/Th (s

		1,2/50 (8/20)

		

		

		



		Xung sét chế độ chênh lệch 
(dây-dây)

		Điện áp đỉnh, kV

		0,5

		B

		TCVN 8241-4-5:2009 

(IEC 61000-4-5:2005)

		Chú thích 3



		

		Dạng xung, Tr/Th (s

		1,2/50 (8/20)

		

		

		



		Sụt điện áp

		Mức giảm,%


Thời gian, ms

		30


10

		B

		TCVN 8241-4-11:2009 

(IEC 61000-4-11:2004)

		Chú thích 3



		

		Mức giảm,%


Thời gian, ms

		60


100

		B

		

		Chú thích 3



		Ngắt quãng điện áp 

		Mức giảm,%

		> 95

		C

		TCVN 8241-4-11:2009 

(IEC 61000-4-11:2004)

		Chú thích 3



		

		Thời gian, ms

		5000

		

		

		



		- CHÚ THÍCH 1: Phép thử được thực hiện bằng phương pháp ghép tín hiệu hoặc kết nối trực tiếp. Phép thử có thể thực hiện bằng phương pháp ghép tín hiệu thử qua vòng kẹp cảm ứng dòng. Đáp ứng băng hẹp (đáp ứng giả) nếu có trong khi thử có thể bỏ qua.


- CHÚ THÍCH 2: Áp dụng cho tất cả các cổng vào và các cổng ra giao tiếp với cáp mà tổng độ dài có thể lớn hơn 3 m.


- CHÚ THÍCH 3: Chỉ áp dụng cho các cổng vào.


- CHÚ THÍCH 4: Tín hiệu thử được điều chế biên độ bằng tín hiệu hình sin 1 kHz với độ sâu điều chế 80% trừ trường hợp trùng với tần số tín hiệu mong muốn, trong trường hợp này tần số điều chế là 400 Hz.





2.2.5. Miễn nhiễm của cổng vào/ra tín hiệu/điều khiển 


Bảng 9 - Các mức thử và tiêu chí chất lượng


		Hiện tượng điện từ

		Mức thử

		Tiêu chí 
chất lượng

		Tiêu chuẩn cơ bản (Phương pháp thử)

		Chú thích



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến. Chế độ chung (dây-đất)

		Tần số, MHz

		Từ 0,15 đến 80

		A (nằm trong băng tần loại trừ, áp dụng tiêu chí B)

		TCVN 8241-4-6:2009 

(IEC 61000-4-6:2004) 



		Chú thích 1, 2 và 3



		

		Biên độ, V (r.m.s unmod e.m.f)

		3

		

		

		



		

		Độ sâu điều chế AM,%

		80

		

		

		



		Đột biến nhanh. Chế độ chung (dây-đất)

		Điện áp đỉnh, kV

		0,5

		B

		IEC 61000-4-4

		Chú thích 3



		

		Dạng xung, Tr/Th ns

		5/50

		

		

		



		

		Tần số lặp, kHz

		5

		

		

		



		- CHÚ THÍCH 1: Phép thử được thực hiện sử dụng phương pháp ghép tín hiệu hoặc phương pháp kết nối trực tiếp. Phương pháp thử có thể là phương pháp vòng kẹp cảm ứng dòng. Đáp ứng băng hẹp (đáp ứng giả) nếu có trong phép thử có thể bỏ qua.


- CHÚ THÍCH 2: Tín hiệu thử được điều chế biên độ bằng tín hiệu hình sin 1 kHz với độ sâu điều chế 80% trừ trường hợp trùng với tần số tín hiệu mong muốn, trong trường hợp này tần số điều chế là 400 Hz.

- CHÚ THÍCH 3: Phép thử được thực hiện tại các cổng giao tiếp với cáp dài hơn 3 m.





2.2.6. Miễn nhiễm của cổng viễn thông


Bảng 10 - Các mức thử và tiêu chí chất lượng


		Hiện tượng 
điện từ

		Mức thử

		Tiêu chí 
đánh giá

		Tiêu chuẩn cơ bản (Phương pháp thử)

		Chú thích



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến. Chế độ chung (dây-đất)




		Tần số, MHz

		Từ 0,15 đến 80

		A (nằm trong băng tần loại trừ áp dụng tiêu chí B)

		TCVN 8241-4-6:2009 

(IEC 61000-4-6:2004) 



		Chú thích 1, 2.



		

		Biên độ, V (r.m.s unmod e.m.f)

		3

		

		

		



		

		Độ sâu điều chế AM,%

		80

		

		

		



		Đột biến nhanh. Chế độ chung (dây-đất).

		Điện áp đỉnh, kV

		0,5

		B

		IEC 61000-4-4

		



		

		Dạng xung, Tr/Th ns

		5/50

		

		

		



		

		Tần số lặp, kHz

		5

		

		

		



		Xung sét chế độ chênh lệch (dây-dây).

		Điện áp, kV

		0,5

		B

		TCVN 8241-4-5:2009

(IEC 61000-4-5:2005)

		



		

		Dạng xung, Tr/Th (s

		1,2/50

		

		

		



		Xung sét chế độ chung (dây-đất)

		Điện áp, kV

		0,5

		B

		TCVN 8241-4-5:2009

(IEC 61000-4-5:2005)

		



		

		Dạng xung, Tr/Th (s

		1,2/50

		

		

		



		- CHÚ THÍCH 1: Phép thử được thực hiện bằng phương pháp ghép tín hiệu hoặc kết nối trực tiếp. Phương pháp thử có thể là phương pháp vòng kẹp cảm ứng dòng. Đáp ứng băng hẹp (đáp ứng giả) nếu có trong phép thử có thể bỏ qua.


- CHÚ THÍCH 2: Tín hiệu thử được điều chế biên độ bằng tín hiệu hình sin 1 kHz với độ sâu điều chế 80% trừ trường hợp trùng với tần số tín hiệu mong muốn, trong trường hợp này tần số điều chế là 400 Hz.





2.2.7. Miễn nhiễm của cổng nguồn DC (cung cấp từ các phương tiện giao thông)


Mục này đưa ra yêu cầu kỹ thuật đảm bảo thiết bị thông tin vô tuyến và thiết bị phụ trợ hoạt động bình thường khi có đột biến nhanh và xung sét xuất hiện tại cổng vào nguồn DC trong môi trường giao thông.


Phương pháp thử:

Phép thử được thực hiện tại các cổng nguồn DC 12 V và 24 V của các thiết bị phụ trợ và/hoặc thiết bị thông tin vô tuyến được sử dụng trên các phương tiện giao thông.


Phương pháp thử tuân thủ ISO 7637 - 1 đối với các thiết bị sử dụng nguồn 12 V DC và ISO 7637 - 2 đối với các thiết bị sử dụng nguồn 24 V DC.


Đối với thiết bị được thiết kế để có thể sử dụng cả hai loại nguồn 12 và 
24 V DC mà không cần thay đổi thành phần kết cấu, mô-đun hay điều chỉnh thì phép thử được thực hiện theo mục 2.2.7.2 và loại xung thử 4 của mục 2.2.7.1.


Đối với thiết bị được thiết kế để có thể sử dụng cả hai loại nguồn 12 và 
24 V DC nhưng phải thay đổi thành phần kết cấu, mô-đun hay điều chỉnh thì phép thử được thực hiện theo các mục 2.2.7.1 và 2.2.7.2.


Tiêu chí chất lượng:

Tiêu chí B.


2.2.7.1 Miễn nhiễm của thiết bị được cấp nguồn 12 V DC


Với các thiết bị được cấp nguồn 12 V DC trực tiếp từ nguồn ắc-qui của các phương tiện giao thông, áp dụng các loại xung thử trong Bảng 11. 


Bảng 11 - Các mức thử đối với các thiết bị được cấp nguồn 12 V DC trực tiếp 
từ nguồn ắc-qui của các phương tiện giao thông


		ISO 7637 - 1, xung

		Mức

		Số lượng xung

		Đặc tính

		Thời gian thử, phút



		3a

		II

		

		

		5



		3b

		II

		

		

		5



		4

		II

		5

		Vs = -5 V


Va = -2,5 V


t6 = 25 ms


t8 = 5 s


t = 5 ms

		





Với các thiết bị không đòi hỏi cấp nguồn 12 V DC trực tiếp từ nguồn ắc-qui của các phương tiện giao thông, áp dụng các loại xung thử trong Bảng 11 và Bảng 12. 


Bảng 12 - Các phép thử bổ sung đối với các thiết bị không đòi hỏi 
cấp nguồn 12 V DC trực tiếp từ nguồn ắc-qui của các phương tiện giao thông


		ISO 7637 – 1

		Mức

		Số lượng xung

		Đặc tính



		1

		II

		10

		t1 = 2,5 s



		2

		II

		10

		t1 = 2,5 s





Phải ghi vào biên bản thử nghiệm khi không áp dụng các xung thử trong Bảng 12 vì thiết bị được cấp nguồn trực tiếp từ nguồn ắc-qui của các phương tiện giao thông.


2.2.7.2 Miễn nhiễm của thiết bị được cấp nguồn 24 V DC


Với các thiết bị được cấp nguồn 24 V DC trực tiếp từ nguồn ắc-qui của các phương tiện giao thông, áp dụng các xung thử trong Bảng 13.

Bảng 13 - Các mức thử đối với các thiết bị được cấp nguồn 24 V DC 
trực tiếp từ nguồn ắc-qui của các phương tiện giao thông


		ISO 7637 - 2, xung

		Mức

		Số lượng xung

		Đặc tính

		Thời gian thử, phút



		3a

		II

		

		

		5



		3b

		II

		

		

		5



		4

		II

		5

		Vs = -10 V


Va = -5 V


t6 = 25 ms


t8 = 5 s


tf = 5 ms

		





Với các thiết bị không đòi hỏi cấp nguồn 12 V DC trực tiếp từ nguồn ắc-qui của các phương tiện giao thông, áp dụng các loại xung trong Bảng 13 và Bảng 14. 


Bảng 14 - Các phép thử bổ sung đối với các thiết bị không đòi hỏi 
cấp nguồn 24 V DC trực tiếp từ nguồn ắc-qui của các phương tiện giao thông


		ISO 7637 – 2

		Mức

		Số lượng xung

		Đặc tính



		1a

		II

		10

		t1 = 2,5 s


Ri = 25 (



		1b

		II

		10

		t1 = 2,5 s


Ri = 100 (



		2

		II

		10

		t1 = 2,5 s





Phải ghi vào biên bản thử nghiệm khi không áp dụng các xung thử trong Bảng 14 vì thiết bị được cấp nguồn trực tiếp từ nguồn ắc-qui của các phương tiện giao thông. 


2.2.8. Miễn nhiễm của cổng nguồn DC (không cấp nguồn từ các phương tiện 
giao thông)


Bảng 15 - Các mức thử và tiêu chí chất lượng


		Hiện tượng 
điện từ

		Mức thử

		Tiêu chí 
chất lượng

		Tiêu chuẩn 
cơ bản (Phương pháp thử)

		Chú thích



		Nhiễu dẫn tần số vô tuyến. Chế độ chung (dây-đất).

		Tần số, MHz

		Từ 0,15 đến 80

		A (nằm trong băng tần loại trừ áp dụng tiêu chí B)

		TCVN 8241-4-6:2009 

(IEC 61000-4-6:2004) 



		Chú thích 1, 2 và 4



		

		Biên độ, V (r.m.s unmod e.m.f)

		3

		

		

		



		

		Độ sâu điều chế AM,%

		80

		

		

		



		Đột biến nhanh. Chế độ chung (dây-đất).

		Điện áp đỉnh, kV

		0,5

		B

		IEC 61000-4-4

		Chú thích 2



		

		Dạng xung, Tr/Th ns

		5/50

		

		

		



		

		Tần số lặp, kHz

		5

		

		

		



		Xung sét chế độ chung (dây – đất)

		Điện áp, kV

		1

		B

		TCVN 8241-4-5:2009

(IEC 61000-4-5:2005)

		Chú thích 3



		

		Dạng xung, Tr/Th (s

		1,2/50

		

		

		



		- CHÚ THÍCH 1: Phép thử được thực hiện sử dụng phương pháp ghép tín hiệu hoặc kết nối trực tiếp. Phương pháp thử có thể là phương pháp vòng kẹp cảm ứng dòng. Đáp ứng băng hẹp (đáp ứng giả) nếu có trong phép thử có thể bỏ qua.


- CHÚ THÍCH 2: Áp dụng cho tất cả các cổng vào và các cổng ra giao tiếp với cáp mà tổng độ dài có thể lớn hơn 3 m.


- CHÚ THÍCH 3: Chỉ áp dụng cho các cổng độ dài cáp của nó có thể dài hơn 10 m.


- CHÚ THÍCH 4: Tín hiệu thử được điều chế biên độ bằng tín hiệu sin 1 kHz với độ sâu điều chế 80% trừ trường hợp trùng với tần số tín hiệu mong muốn, trong trường hợp này tần số điều chế là 400 Hz.





3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


3.1. Các thiết bị thông tin vô tuyến điện được quy định tại Danh mục thiết bị phải  thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành phải tuân thủ Quy chuẩn này.

3.2. Trong trường hợp thiết bị thông tin vô tuyến điện nêu tại khoản 3.1 có quy chuẩn kỹ thuật riêng, thích hợp thì bất kỳ chỉ tiêu kỹ thuật nào liên quan đến cổng anten và cổng vỏ thiết bị trong quy chuẩn kỹ thuật đó được ưu tiên áp dụng so với các chỉ tiêu kỹ thuật tương ứng trong Quy chuẩn này. Các chỉ tiêu kỹ thuật còn lại của Quy chuẩn này vẫn phải được áp dụng để đánh giá tính tuân thủ EMC của thiết bị.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


Các tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh các thiết bị thông tin vô tuyến điện phải thực hiện chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành. 


5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các thiết bị thông tin vô tuyến điện phù hợp với Quy chuẩn này.

5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-192:2003 "Tương thích điện từ (EMC) - Thiết bị thông tin vô tuyến điện - Yêu cầu chung về tương thích điện từ". 


5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.


Phụ lục A


(Quy định)


Các qui định chung về điều kiện đo thử

A.1. Cấu hình và điều kiện kiểm tra


EUT phải được kiểm tra trong các điều kiện phù hợp với các tiêu chuẩn cơ bản hoặc các thông tin kỹ thuật liên quan kèm theo thiết bị. Đó là các thông tin được nhà sản xuất công bố như dải nhiệt độ, độ ẩm và điện áp nguồn.


Cấu hình kiểm tra và cách kiểm tra phải sao cho gần giống nhất với cấu hình và cách thức thiết bị được khai thác sử dụng và phù hợp với các yêu cầu trong Quy chuẩn này. Nếu khó có thể thực hiện một phép thử cụ thể nào đó trong điều kiện bình thường thì có thể sử dụng phần cứng hoặc phần mềm kiểm tra đặc biệt. Tuy nhiên phần cứng hoặc phần mềm này phải cho kết quả phép thử và đặc trưng cho điều kiện làm việc bình thường của EUT.


Nếu tần số vô tuyến tại đầu ra máy phát của EUT gồm nhiều tần số độc lập thì việc đánh giá EUT có thể được dựa trên các đặc tính của từng tín hiệu RF ở đầu ra.


Nếu EUT có nhiều băng tần phát thì tiến hành kiểm tra khi EUT làm việc tại tần số trung tâm của mỗi băng tần.


Nếu EUT là loại thiết bị anten liền nhưng có thể tháo rời được thì phải kiểm tra EUT với loại anten thông thường được sử dụng ngoại trừ có các qui định khác.


Nếu EUT là một phần của một hệ thống hoặc có kết nối với thiết bị phụ trợ thì phải kiểm tra qua cấu hình kết nối tối thiểu với các thiết bị phụ trợ cần thiết để có thể kiểm tra hết các loại cổng.


Trong chế độ làm việc bình thường, các cổng của EUT được nối tới thiết bị phụ trợ hay thiết bị khác thì khi tiến hành kiểm tra sẽ được nối tới các thiết bị đó (nếu điều kiện cho phép) hoặc được nối tới một thiết bị đầu cuối có chức năng mô phỏng các đặc tính vào/ra của các thiết bị đó. Các cổng vào/ra RF được kết cuối với trở kháng phù hợp.


Nếu EUT có một số lượng lớn các cổng thì phải chọn số lượng cổng để kiểm tra sao cho mô phỏng được điều kiện làm việc thực tế của EUT và có đủ tất cả các dạng kết cuối khác nhau. 


Các cổng không được nối cáp trong chế độ làm việc bình thường của EUT, ví dụ như các cổng dịch vụ, cổng lập trình... thì không được nối tới bất kỳ loại cáp nào trong khi kiểm tra. Nếu bắt buộc phải kết nối cáp vào các cổng này hoặc phải kéo dài các cáp kết nối nội bộ thì phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa để không gây ảnh hưởng khi đánh giá EUT.


Điều kiện, cấu hình và các chế độ làm việc của EUT khi kiểm tra phải được ghi trong biên bản thử nghiệm.


A.2. Bố trí các tín hiệu kiểm tra và tín hiệu kích thích EUT


Đối với các thiết bị thông tin vô tuyến anten rời không sử dụng cáp đồng trục để nối tới anten (ví dụ như ống dẫn sóng hay dây song hành 600 () thì phải sử dụng các loại dây truyền dẫn có lớp che chắn thích hợp để nối từ EUT đến thiết bị đo.


A.2.1. Bố trí tín hiệu kiểm tra tại đầu vào máy phát


Máy phát được điều chế bằng một nguồn tín hiệu trong hoặc ngoài có khả năng tạo ra tín hiệu kiểm tra thích hợp (xem mục A.5.2).


A.2.2. Bố trí tín hiệu kiểm tra tại đầu ra máy phát


Đối với các thiết bị thông tin vô tuyến anten liền thì tín hiệu mong muốn để thiết lập đường truyền thông được phát đi từ EUT tới một anten được đặt trong môi trường kiểm tra. Thiết bị đo tín hiệu mong muốn này được đặt bên ngoài môi trường kiểm tra.


Đối với thiết bị thông tin vô tuyến anten rời thì tín hiệu mong muốn để thiết lập đường truyền thông được phát đi từ đầu nối anten qua ống dẫn sóng hoặc cáp dẫn có lớp che chắn thích hợp. Thiết bị đo tín hiệu mong muốn này được đặt bên ngoài môi trường kiểm tra.


Nếu cần, phải áp dụng các biện pháp thỏa đáng để tránh bất kỳ một ảnh hưởng nào của tín hiệu nhiễu vào máy đo. 


A.2.3. Bố trí tín hiệu kiểm tra tại đầu vào máy thu


Đối với thiết bị thông tin vô tuyến anten liền, tín hiệu vào mong muốn để thiết lập đường truyền thông được đưa vào máy thu từ một anten được đặt trong môi trường kiểm tra. Trừ các trường hợp đặc biệt khác nêu trong Quy chuẩn này thì tín hiệu này phải có mức lớn hơn 40 dB so với mức để thiết lập đường truyền thông với các chỉ tiêu danh định (có thể thấp hơn nếu nhà sản xuất công bố). Mức này được đo khi các bộ khuếch đại công suất phát nhiễu EMC đang làm việc nhưng không có kích thích. Mức của tín hiệu vào mong muốn này thay thế tương đương mức tín hiệu thu của máy thu trong chế độ làm việc bình thường và phải đủ lớn để ngăn tạp âm băng rộng từ các bộ khuếch đại công suất tạo nhiễu EMC không làm ảnh hưởng đến kết quả phép đo. Nguồn tín hiệu vào mong muốn này được đặt bên ngoài môi trường kiểm tra.


CHÚ THÍCH: Nếu cần có thể phải lắp thêm bộ lọc dải hẹp (notch filter), bộ lọc này được điều chỉnh về tần số của đường truyền thông để làm giảm tạp âm nền và phép đo được chính xác hơn.


Đối với thiết bị thông tin vô tuyến anten rời thì tín hiệu vào mong muốn để thiết lập đường truyền thông được đưa vào đầu nối anten qua đường truyền dẫn có lớp che chắn thích hợp. Nguồn tín hiệu vào mong muốn này được đặt bên ngoài môi trường kiểm tra. Trừ các trường hợp đặc biệt khác nêu trong Quy chuẩn này, tín hiệu này phải có mức lớn hơn 40 dB so với mức để thiết lập đường truyền thông với các chỉ tiêu kỹ thuật danh định (có thể thấp hơn nếu nhà sản xuất công bố), mức này được đo khi các bộ khuếch đại công suất phát nhiễu EMC đang làm việc nhưng không có kích thích.


Các nguồn tín hiệu kiểm tra phải có trở kháng phù hợp với trở kháng đầu vào máy thu. Yêu cầu này nhất thiết phải được thỏa mãn cho cả khi có nhiều tín hiệu được đưa đến máy thu cùng một lúc.


A.2.4. Bố trí tín hiệu kiểm tra tại đầu ra máy thu


Đối với các thiết bị thoại thì đầu ra tần số âm tần của máy thu phải được ghép, thông qua ống dẫn âm cách điện, tới một đồng hồ đo méo âm hoặc thiết bị đo khác được đặt bên ngoài môi trường kiểm tra. Nếu điều kiện thực tế không cho phép thực hiện kỹ thuật này, thì có thể áp dụng các biện pháp khác để nối đầu ra máy thu tới thiết bị đo méo và phải được ghi rõ trong biên bản thử nghiệm. Phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa để tối thiểu hóa bất cứ ảnh hưởng nào tới thiết bị đo.


Đối với các thiết bị phi thoại thì đầu ra của máy thu phải được ghép, thông qua các phương tiện dẫn có cách điện, tới thiết bị đo đặt ngoài môi trường kiểm tra. Nếu máy thu có đầu nối tại đầu ra, thì nó sẽ được nối tới thiết bị đo đặt bên ngoài môi trường kiểm tra bằng loại cáp thường được sử dụng trong chế độ làm việc bình thường của EUT. Phải áp dụng các biện pháp phòng ngừa để tối thiểu hóa bất cứ ảnh hưởng nào tới thiết bị đo. Mô tả hệ thống đo phải được ghi lại trong biên bản thử nghiệm.

A.2.5. Bố trí các tín hiệu thử miễn nhiễm


Bố trí các tín hiệu thử miễn nhiễm được mô tả chi tiết trong các tiêu chuẩn EMC cơ bản có liên quan như TCVN 8241-4-2:2009 (IEC 61000-4-2:2001), TCVN 8241-4-3:2009 (IEC 61000-4-3:2006), IEC 1000 4-4, TCVN 8241-4-5:2009 (IEC 61000-4-5:2005), TCVN 8241-4-6:2009 (IEC 61000-4-6:2004), TCVN 8241-4-11:2009 (IEC 61000-4-11:2004). 


A.3. Băng tần loại trừ

Các tần số làm việc của các thiết bị thông tin vô tuyến thông thường được loại trừ khỏi phép thử miễn nhiễm. Các tần số làm việc của các máy phát vô tuyến và tần số phát xạ ngoài băng cũng được loại trừ khỏi các phép đo phát xạ EMC.


Không có băng tần loại trừ áp dụng cho các phép đo phát xạ EMC đối với các máy thu và các thiết bị phụ trợ.


Loại trừ các phép thử vô tuyến, hay còn gọi là băng tần loại trừ, phải được ghi lại chi tiết trong biên bản kết quả trong mọi trường hợp khác nhau.


A.3.1. Băng tần loại trừ đối với máy phát trong các phép đo phát xạ EMC


Các băng tần loại trừ sẽ không được áp dụng khi đo máy phát ở chế độ chờ.


Băng tần loại trừ cho các loại máy phát khác nhau được cho trong Bảng A.1.


Áp dụng băng tần loại trừ cho các máy phát để tránh đo các bức xạ do điều chế (nếu có) hoặc do hệ số dốc của bộ lọc trong thiết bị đo mặc dù không đặt tại tần số danh định của máy phát.


Bảng A.1 - Băng tần loại trừ đối với máy phát cho các phép đo phát xạ


		Các loại EUT

		Độ rộng của băng tần loại trừ (chú thích 1 và 2)

		Tần số trung tâm của 
băng tần loại trừ



		Thiết bị có phân kênh,


Fn < 0,05 Fc

		5 Fn + Fs

		Fc



		Thiết bị không phân kênh, bao gồm cả thiết bị trải phổ hoặc thiết bị có Fn > 0,05 Fc

		1,1 Fn + Fs

		Fc



		Thiết bị nhảy tần

		4 Fn + Fh + Fs

		Fch



		Fn: Độ rộng băng tần cần thiết của loại phát xạ mong muốn


Fs: Độ rộng băng tần bao phủ = 20 B


B (độ rộng băng tần đo):


1 kHz trong dải tần từ 9 kHz đến 150 kHz;


9 đến 10 kHz trong dải tần từ 150 kHz đến 30 MHz;


100 đến 120 kHz trong dải tần từ 30 MHz đến 1 GHz;


1 MHz trong dải tần lớn hơn 1 GHz.


Fh: Dải tần số nhảy tần


Fc: Tần số trung tâm của băng tần cần thiết của máy phát 


Fch: Tần số trung tâm của dải nhảy tần của máy phát.


CHÚ THÍCH 1: Sự cần thiết phải mở rộng băng tần loại trừ đối với máy phát lên tới 20 lần độ rộng băng tần đo là để dành chỗ cho băng tần bao phủ, Fs, của các bộ lọc trong thiết bị đo. Có thể sử dụng các băng tần đo có độ rộng nhỏ hơn. Băng loại trừ và độ rộng băng tần đo phải được ghi chi tiết trong biên bản thử nghiệm.


CHÚ THÍCH 2: Đối với các thiết bị làm việc tại các tần số dưới 30 MHz, băng tần loại trừ được mở rộng về mỗi phía 5% tần số trung tâm. 





A.3.2. Băng tần loại trừ đối với máy phát trong các phép thử miễn nhiễm


Băng tần loại trừ là băng tần tính từ tần số trung tâm trừ đi hai lần độ rộng băng tần chiếm dụng đến tần số trung tâm cộng hai lần độ rộng băng tần chiếm dụng.


Đối với các thiết bị ghép kênh chia thời gian thì băng tần loại trừ đối với máy phát bằng băng tần loại trừ đối với máy thu cho các phép thử miễn nhiễm.


A.3.3. Băng tần loại trừ đối với máy thu trong các phép thử miễn nhiễm


Băng tần loại trừ đối với máy thu là băng tần làm việc của máy thu được mở rộng về mỗi phía là ( 5% tần số trung tâm.


A.4. Các quy định đối với phép đo phát xạ EMC


Các phép đo được thực hiện khi EUT làm việc đúng chức năng và ở chế độ tạo ra mức bức xạ lớn nhất trong băng tần khảo sát.


Phải áp dụng các biện pháp để tối đa hóa mức phát xạ của EUT, ví dụ như dịch chuyển các cáp nối...


Nếu điều kiện cho phép, một tín hiệu tone hoặc một luồng bit sẽ được sử dụng để điều chế máy phát. Nhà sản xuất phải cung cấp thông tin về loại điều chế để tạo ra mức phát xạ lớn nhất trong chế độ phát.


Nếu EUT có nhiều băng tần làm việc thì nó phải được đặt chế độ làm việc tại tần số trung tâm của mỗi băng tần.


Nếu EUT có một hoặc nhiều băng tần làm việc rộng thì phải thực hiện ít nhất một phép đo mỗi decade trong toàn bộ dải tần của EUT. Các tần số được lựa chọn cho phép đo phải được ghi trong biên bản thử nghiệm.


A.5. Các quy định cho các phép thử miễn nhiễm EMC


Đối với các phép thử miễn nhiễm của thiết bị phụ trợ, nếu không có tiêu chí đánh giá đạt/không đạt riêng thì máy thu, máy phát hoặc máy thu-phát kết nối tới thiết bị phụ trợ đó được dùng làm sở cứ để đánh giá thiết bị phụ trợ đạt hay không đạt trong phép thử.


A.5.1. Chế độ làm việc


Đối với phép thử miễn nhiễm của các máy phát thì các máy phát phải làm việc ở chế độ có công suất đường bao đỉnh (PEP) đầu ra RF lớn nhất hoặc tại mức không nhỏ hơn -6 dB so với mức công suất tối đa do giới hạn nhiệt của thiết bị. Máy phát phải được điều chế theo qui định trong mục A.5.2. Nếu điều kiện cho phép thì đường truyền thông liên tục được thiết lập khi bắt đầu phép thử và áp dụng tiêu chí chất lượng trong mục C.2.1. Nếu trong điều kiện EUT không có khả năng thiết lập đường truyền thông liên tục thì áp dụng tiêu chí chất lượng trong mục C.2.2.


Đối với các phép thử miễn nhiễm của các máy thu, tín hiệu đầu vào mong muốn được điều chế như trong mục A.5.2. Nếu điều kiện cho phép thì thiết lập đường truyền thông liên tục khi bắt đầu phép thử và áp dụng tiêu chí chất lượng trong mục C.2.1. Nếu thiết bị không cho phép thiết lập đường truyền thông liên tục thì áp dụng tiêu chí chất lượng trong mục C.2.2.


A.5.2. Điều chế tín hiệu thử


Đối với thiết bị thoại tương tự:


- Tín hiệu đầu vào máy thu được điều chỉnh về tần số làm việc danh định, được điều chế bằng tín hiệu hình sin tần số 1 kHz, chỉ số điều chế do nhà sản xuất xác định (trong chế độ làm việc bình thường);


- Các máy phát ở chế độ phát hai biên đủ sóng mang được điều chế bằng tín hiệu hình sin tần số 1 kHz. Mức của tín hiệu này cần được điều chỉnh để đạt được độ sâu điều chế tín hiệu ra ít nhất là 60%;


- Các máy phát ở chế độ phát đơn biên nén sóng mang được điều chế bằng 
tín hiệu hình sin tần số 1 kHz;


- Các máy phát ở chế độ điều pha được điều chế bằng tín hiệu hình sin tần số 1 kHz, mức của tín hiệu này được điều chỉnh sao cho đạt được độ lệch bằng 60% độ lệch đỉnh của tín hiệu RF đầu ra;


- Trong trường hợp máy phát ở chế độ điều pha và áp dụng kỹ thuật trắc âm âm thanh thì có thể thực hiện phép thử ngưỡng xuyên âm thay cho các phép thử trên. Tín hiệu thử là tín hiệu hình sin tần số 1 kHz với mức chuẩn sao cho đạt được độ lệch 60% độ lệch đỉnh. Đối với máy thu, dạng điều chế này được áp dụng cho các tín hiệu mong muốn. Đối với máy phát, dạng điều chế này áp dụng cho tín hiệu RF đầu ra. Sau khi xác định được mức chuẩn, cắt điều chế 1 kHz trong khoảng thời gian thực hiện phép thử.


Đối với các loại thiết bị khác (ví dụ như thoại số, số liệu...): 


- Tín hiệu mong muốn đầu vào máy thu được điều chỉnh về tần số làm việc danh định của máy thu và được điều chế bằng một tín hiệu thử do nhà sản xuất 
xác định trong điều kiện làm việc bình thường;


- Máy phát cũng được điều chế bằng một tín hiệu thử do nhà sản xuất qui định trong điều kiện làm việc bình thường;


- Nhà sản xuất có thể sẽ cung cấp thiết bị điều chế/giải điều chế;


- Máy phát tín hiệu thử (điều chế) phải có khả năng tạo ra luồng số liệu 
liên tục hoặc mẫu bản tin có thể lặp lại;


- Trong trường hợp EUT là thiết bị số liệu, thì thiết bị kiểm tra phải có khả năng:


+ Đọc và hiển thị tỷ lệ lỗi bit (BER) hoặc tỷ lệ xóa khung (FER) của một luồng số liệu liên tục; hoặc 


+ Đọc và hiển thị (lặp lại) sự chấp nhận bản tin hoặc tốc độ lưu thoát số liệu với trường hợp hệ thống tự sửa lỗi. 


Phụ lục B


(Quy định)


Đánh giá chất lượng


B.1. Yêu cầu chung


Nhà sản xuất phải cung cấp các thông tin dưới đây về EUT. Các thông tin này phải được ghi trong biên bản thử nghiệm:


- Các chức năng chính của EUT được kiểm tra trong và sau phép thử EMC;


- Các chức năng khai thác của EUT phù hợp với tài liệu hướng dẫn sử dụng của nó;


- Dạng điều chế và các đặc tính truyền dẫn được sử dụng để kiểm tra (ví dụ như chuỗi bit ngẫu nhiên, sắp xếp bản tin...);


- Thiết bị phụ trợ kết nối với thiết bị vô tuyến nếu có;


- Phương pháp giám sát việc thiết lập và duy trì đường truyền thông;


- Các chức năng điều khiển và các số liệu lưu giữ cần thiết cho thiết bị làm việc bình thường và phương pháp để đánh giá sau các xung thử EMC;


- Một danh mục đầy đủ các loại cổng như cổng nguồn, cổng anten, cổng tín hiệu/điều khiển và độ dài tối đa của cáp nối. Các cổng nguồn được phân loại tiếp là nguồn AC hay DC;

- Danh mục các đầu nối dịch vụ, đầu nối lập trình;


- Độ rộng băng thông của bộ lọc ngay trước bộ giải điều chế của máy thu;


- Chi tiết về dải tần làm việc của EUT;


- Trường hợp EUT là thiết bị anten rời thì phải có mô tả chi tiết tất cả các loại anten của nhà sản xuất cung cấp để sử dụng cho thiết bị đó;


- Phải có mô tả chi tiết cơ chế phục hồi chế độ làm việc bình thường của thiết bị bằng nhân công;


- Phiên bản phần mềm của EUT sử dụng trong khi kiểm tra.


B.2. EUT có thể thiết lập đường truyền thông liên tục 


Nếu EUT cho phép thiết lập đường truyền thông liên tục thì áp dụng các yêu cầu về điều chế tín hiệu thử và bố trí phép thử như trong Phụ lục A.


B.3. EUT chỉ có thể thiết lập đường truyền thông không liên tục


Nếu EUT không cho phép thiết lập đường truyền thông liên tục hoặc trường hợp thiết bị phụ trợ được kiểm tra độc lập thì nhà sản xuất phải xác định phương pháp thử và mức chỉ tiêu, suy giảm chỉ tiêu cho phép trong và/hoặc sau phép thử. Nhà sản xuất phải cung cấp các thông tin sau:


- Tiêu chí đánh giá đạt/không đạt của EUT;


- Phương pháp giám sát chất lượng của EUT.


Đánh giá chất lượng được thực hiện trong và/hoặc sau phép thử phải đơn giản dễ thực hiện, nhưng cũng tại thời điểm đó phải có được những chứng minh thỏa đáng rằng các chức năng chính của EUT có làm việc.


B.4. Phân loại EUT


Thiết bị xách tay hoặc tổ hợp thiết bị được cấp nguồn từ ắc-qui của các phương tiện giao thông được coi là các thiết bị được sử dụng trong môi trường giao thông.


Thiết bị xách tay hoặc tổ hợp thiết bị được cấp nguồn từ mạng điện lưới công cộng được coi là các thiết bị sử dụng trong môi trường cố định.


B.5. Phương pháp đánh giá thiết bị phụ trợ


Thiết bị phụ trợ có thể:


- Được công bố tuân thủ với các phép thử miễn nhiễm và các phép đo bức xạ độc lập với máy thu, máy phát hoặc máy thu-phát;


- Được công bố tuân thủ với tiêu chuẩn EMC thích hợp khác;


- Trường hợp thiết bị phụ trợ được kiểm tra trong khi kết nối với máy thu, máy phát hay máy thu-phát thì tuân thủ được đánh giá theo các mục thích hợp trong Quy chuẩn này.


Phụ lục C


(Quy định)


Tiêu chí chất lượng


C.1. Yêu cầu chung


EUT phải đáp ứng được các tiêu chí chất lượng trong Bảng C.1. 


Nếu EUT chỉ có chức năng là máy phát, thì các phép thử phải được lặp lại khi EUT ở chế độ chờ (nếu có) để khẳng định không xuất hiện sự truyền dẫn không mong muốn.


Nếu EUT là máy thu-phát, thì máy phát không được làm việc không chủ định trong khi thực hiện phép thử.


Các tiêu chí A, B và C trong Bảng C.1 được sử dụng như sau:


- Tiêu chí A cho các phép thử miễn nhiễm với hiện tượng có bản chất liên tục;


- Tiêu chí B cho các phép thử miễn nhiễm với hiện tượng có bản chất đột biến;


- Tiêu chí C cho các phép thử miễn nhiễm với các hiện tượng nguồn cung cấp tạm ngắt trong khoảng thời gian vượt quá một chu kỳ đã cho nào đó.


Bảng C.1 - Định nghĩa các tiêu chí chất lượng


		Tiêu chí

		Trong khi thực hiện phép thử

		Sau khi thực hiện phép thử



		A

		Làm việc như qui định


Suy giảm chỉ tiêu (Chú thích 1)


Không mất chức năng

		Làm việc như qui định


Không suy giảm chỉ tiêu (Chú thích 2)


Không mất chức năng.



		B

		Mất chức năng (một hoặc nhiều lần)

		Làm việc như qui định


Không suy giảm chỉ tiêu (Chú thích 2)


Tự phục hồi các chức năng



		C

		Mất chức năng (một hoặc nhiều lần)

		Làm việc như qui định


Không suy giảm chỉ tiêu (Chú thích 2)


Phục hồi các chức năng nhờ tác động bên ngoài (Chú thích 3)



		- CHÚ THÍCH 1: Suy giảm chỉ tiêu trong khi tiến hành phép thử được hiểu là suy giảm tới một mức không thấp hơn mức chỉ tiêu tối thiểu do nhà sản xuất xác định để đảm bảo thiết bị làm việc đúng qui định. Trong một số trường hợp mức chỉ tiêu tối thiểu có thể thay thế bằng mức suy giảm chỉ tiêu cho phép.


Nếu mức chỉ tiêu tối thiểu hay mức suy giảm cho phép không được nhà sản xuất xác định thì có thể xác định từ các tài liệu liên quan đến thiết bị và mức mà đối tượng sử dụng mong muốn khi sử dụng thiết bị đúng qui định


- CHÚ THÍCH 2: Không suy giảm chỉ tiêu sau khi tiến hành phép thử được hiểu là không có sự suy giảm dưới mức chỉ tiêu tối thiểu do nhà sản xuất xác định. Trong một số trường hợp mức chỉ tiêu tối thiểu có thể thay thế bằng mức suy giảm chỉ tiêu cho phép. Sau phép thử không có sự thay đổi các số liệu làm việc. Nếu mức chỉ tiêu tối thiểu hay mức suy giảm cho phép không được nhà sản xuất xác định thì có thể xác định từ các tài liệu liên quan đến thiết bị và mức mà đối tượng sử dụng mong muốn khi sử dụng thiết bị đúng qui định


- CHÚ THÍCH 3: EUT phải có khả năng cảnh báo khi cần phải khôi phục chức năng bằng tay sau phép thử EMC, ví dụ như cảnh báo bằng đèn, âm thanh,... và các thao tác cần thiết để khôi phục, chẩn đoán phải được ghi chi tiết trong hướng dẫn sử dụng thiết bị.





C.2. Đánh giá khả năng miễn nhiễm của máy thu


C.2.1. EUT có khả năng thiết lập đường truyền thông liên tục


Thiết lập đường truyền thông liên tục khi bắt đầu phép thử, việc duy trì đường truyền thông và đánh giá thông tin tín hiệu được khôi phục lại, ví dụ như tín hiệu âm thanh, được sử dụng làm tiêu chí chất lượng để đánh giá EUT trong và sau phép thử.


C.2.2. EUT chỉ có khả năng thiết lập đường truyền thông không liên tục


Nếu EUT không có khả năng thiết lập đường truyền thông liên tục hoặc trường hợp thiết bị phụ trợ được kiểm tra độc lập thì nhà sản xuất phải công bố mức chỉ tiêu hoặc mức suy giảm chỉ tiêu cho phép trong và/hoặc sau phép thử. Các chỉ tiêu này phải có trong tài liệu đi kèm thiết bị.


Các tiêu chí do nhà sản xuất xác định ít nhất phải cùng mức với các tiêu chí trong mục C.1.


C.2.3. Đánh giá các đáp ứng thu, băng rộng và băng hẹp


a) Hiện tượng băng rộng


- EUT có tần số làm việc dưới 1 MHz


Nếu có bất kỳ một đáp ứng nào làm cho EUT không thỏa mãn tiêu chí A trong dải tần lớn hơn 50 lần độ rộng băng tần cần thiết của dịch vụ vô tuyến của EUT 
thì được coi là đáp ứng miễn nhiễm EMC băng rộng và kết quả phép thử được coi là không đạt. Theo đề xuất của nhà sản xuất thiết bị thì phép thử có thể được lặp lại với dải tần tương đương 2 và 2,5 lần băng tần của bộ lọc nằm ngay trước bộ giải điều chế. Nếu một trong hai trường hợp sau không xuất hiện bất kỳ hiện tượng nào thì kết quả phép thử được đánh giá là đạt. Sự lựa chọn nào được sử dụng để đánh giá EUT phải được ghi trong biên bản thử nghiệm.


- EUT có tần số làm việc trên 1 MHz


Nếu có bất kỳ một đáp ứng nào làm cho EUT không thỏa mãn tiêu chí A trong dải tần lớn hơn 10 lần độ rộng băng tần cần thiết của dịch vụ vô tuyến của EUT
thì được coi là đáp ứng miễn nhiễm EMC băng rộng và phép thử được coi là 
không đạt. Theo đề xuất của nhà sản xuất thiết bị, thì phép thử có thể được lặp lại với dải tần tương đương 2 và 2,5 lần băng tần của bộ lọc nằm ngay trước bộ giải điều chế. Nếu một trong hai trường hợp sau không xuất hiện bất kỳ hiện tượng nào thì kết quả phép thử được đánh giá là đạt. Sự lựa chọn nào được sử dụng để đánh giá EUT phải được ghi trong biên bản thử nghiệm.


b) Hiện tượng băng hẹp


- EUT có tần số làm việc dưới 1 MHz.


Nếu có bất kỳ một đáp ứng nào làm cho EUT không thỏa mãn tiêu chí A trong dải tần nhỏ hơn 50 lần độ rộng băng tần cần thiết của dịch vụ vô tuyến của EUT thì được coi là một đáp ứng giả máy thu. Tất cả các đáp ứng giả băng hẹp này phải được ghi trong biên bản thử nghiệm. Nếu bất cứ một đáp ứng nào loại này xuất hiện thì phép thử được coi là không đạt trừ phi nhà sản xuất công bố một danh mục đầy đủ các tần số đáp ứng giả băng hẹp trong tài liệu sử dụng đi kèm thiết bị. Trong trường hợp này, danh mục tần số đó phải được ghi trong biên bản thử nghiệm dưới dạng phụ lục. 


- EUT có tần số làm việc trên 1 MHz.


Nếu có bất kỳ một đáp ứng nào làm cho EUT không thỏa mãn tiêu chí A trong dải tần nhỏ hơn 10 lần độ rộng băng tần cần thiết của dịch vụ vô tuyến của EUT thì được coi là một đáp ứng giả máy thu. Tất cả các đáp ứng giả băng hẹp này phải được ghi trong biên bản thử nghiệm. Nếu bất cứ một đáp ứng nào loại này xuất hiện thì phép thử được coi là không đạt trừ phi nhà sản xuất công bố một danh mục đầy đủ các tần số đáp ứng giả băng hẹp trong tài liệu sử dụng đi kèm thiết bị. Trong trường hợp này, danh mục tần số đó phải được ghi trong biên bản thử nghiệm dưới dạng phụ lục. 






















































Cổng đất







Cổng viễn thông



















Cổng anten







Cổng tín hiệu/điều khiển







 Cổng vỏ thiết bị



























































































































































































 Cổng đất







Cổng nguồn DC







Cổng nguồn AC











EUT



































30

31




_1343127956.doc
QCVN 15:2010/BTTTT


QCVN 15:2010/BTTTT




		

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 15:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD


National technical regulation on Mobile Stations for W-CDMA FDD 


HÀ NỘI - 2010





Mục lục

51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Tài liệu viện dẫn



51.4. Giải thích từ ngữ



81.5. Ký hiệu



81.6. Chữ viết tắt



102. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



102.1. Điều kiện môi trường



102.2. Các yêu cầu cụ thể



102.2.1. Các tham số thiết yếu và các yêu cầu kỹ thuật tương ứng



112.2.2. Công suất ra cực đại của máy phát



122.2.3. Mặt nạ phổ phát xạ của máy phát



122.2.4. Phát xạ giả của máy phát



132.2.5. Công suất ra cực tiểu của máy phát



132.2.6. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu



142.2.7. Đặc tính chặn của máy thu



152.2.8. Đáp ứng giả của máy thu



162.2.9. Đặc tính xuyên điều chế của máy thu



172.2.10. Phát xạ giả của máy thu



182.2.11. Điều khiển công suất ra khi mất đồng bộ



192.2.12. Tỷ số công suất rò kênh lân cận của máy phát



202.2.13. Phát xạ bức xạ



202.2.14. Chức năng điều khiển và giám sát



213. PHƯƠNG PHÁP ĐO



213.1. Các điều kiện về môi trường đo kiểm



213.2. Giải thích các kết quả đo



233.3. Đo kiểm các tham số thiết yếu cho phần vô tuyến



233.3.1. Đo kiểm công suất ra cực đại của máy phát



233.3.2. Đo kiểm mặt nạ phổ phát xạ của máy phát



243.3.3. Đo kiểm các phát xạ giả của máy phát



253.3.4. Đo kiểm công suất ra cực tiểu của máy phát



253.3.5. Đo kiểm độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)



253.3.6. Đo kiểm các đặc tính chặn của máy thu



263.3.7. Đo kiểm đáp ứng giả của máy thu



273.3.8. Đo kiểm các đặc tính xuyên điều chế của máy thu



273.3.9. Đo kiểm các phát xạ giả của máy thu



283.3.10. Đo kiểm điều khiển công suất ra khi mất đồng bộ



283.3.11. Đo kiểm tỷ số công suất rò kênh lân cận của máy phát



293.3.12. Đo kiểm phát xạ bức xạ



303.3.13. Các chức năng điều khiển và giám sát



304. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



315. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



316. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



32Phụ lục A (Tham khảo) Điều kiện môi trường



36Phụ lục B (Tham khảo) Độ nhạy của máy thu và hoạt động chính xác                     của thiết bị



38Phụ lục C (Tham khảo) Các mô hình đo kiểm



41Phụ lục D (Quy định) Kênh đo tham chiếu DL (12,2 kbit/s) và điều kiện                  truyền lan tĩnh



44Phụ lục E (Quy định) Các tấn số đo kiểm tuân thủ của UE



45Phụ lục F (Tham khảo) Thủ tục thiết lập cuộc gọi chung



48Phụ lục G (Quy định) Nguồn nhiễu điều chế W-CDMA






Lời nói đầu

QCVN 15:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-245:2006 “Thiết bị đầu cuối thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD) - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 27/2006/QĐ-BBCVT ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). 


Các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 15:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở chấp thuận áp dụng các yêu cầu kỹ thuật của các tiêu chuẩn EN 301 908-2 V2.2.1 (2003-10) và EN 301 908-1 V2.2.1 (2003-10) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

QCVN 15:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA
VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD

National technical regulation on Mobile Stations for W-CDMA FDD

1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng cho thiết bị người sử dụng trong hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD). Loại thiết bị vô tuyến này hoạt động trong toàn bộ hoặc một phần băng tần quy định trong Bảng 1.


Bảng 1 - Các băng tần của dịch vụ CDMA trải phổ trực tiếp (UTRA FDD)


		Hướng truyền

		Các băng tần của dịch vụ CDMA                                               trải phổ trực tiếp (UTRA FDD)



		Phát

		Từ 1920 MHz đến 1980 MHz



		Thu

		Từ 2110 MHz đến 2170 MHz





Quy chuẩn này áp dụng cho thiết bị người sử dụng UTRA FDD, kể cả các thiết bị đầu cuối của người sử dụng hỗ trợ việc phát HS-PDSCH sử dụng điều chế QPSK và 16 QAM. 


Các yêu cầu kỹ thuật trong Quy chuẩn này nhằm đảm bảo thiết bị vô tuyến sử dụng có hiệu quả phổ tần số vô tuyến được phân bổ cho thông tin mặt đất/vệ tinh và nguồn tài nguyên quĩ đạo để tránh nhiễu có hại giữa các hệ thống thông tin đặt trong vũ trụ và mặt đất và các hệ thống kỹ thuật khác.

1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhập khẩu và khai thác thiết bị người sử dụng trong hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD).


1.3. Tài liệu viện dẫn

[1]   ETSI EN 301 908-2 V2.2.1 (2003-10): “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Stations (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 2: Harmonized EN for IMT-2000, CDMA Direct Spread (UTRA FDD) (UE) covering essential requirements of article 3.2 of R&TTE Directive”.


[2]   ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 (2003-10): “Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Base Station (BS), Repeaters and User Equipment (UE) for IMT-2000 Third-Generation cellular networks; Part 1: Harmonized EN for IMT-2000, introduction and common requirements, covering essential requirements of article 3.2 of R&TTE Directive”.


1.4. Giải thích từ ngữ

1.4.1. Thiết bị người sử dụng (User Equipment - UE)

Thiết bị di động có một hoặc một vài mô đun nhận dạng thuê bao UMTS (USIM). Thiết bị người sử dụng là một thiết bị cho phép một người sử dụng truy cập các dịch vụ mạng qua giao diện Uu. 

1.4.2. Thiết bị phụ (ancillary equipment)

Thiết bị dùng kết hợp với thiết bị người sử dụng (UE), được xem là thiết bị phụ nếu:


· Thiết bị được dự kiến dùng chung với thiết bị người sử dụng (UE) để cung cấp các tính năng điều khiển và/hoặc tính năng thao tác bổ sung cho thiết bị vô tuyến, (ví dụ để mở rộng điều khiển tới vị trí khác); và   


· Thiết bị không thể sử dụng độc lập để cung cấp các chức năng đối tượng sử dụng độc lập  của một UE; và  


· Thiết bị người sử dụng (UE) mà thiết bị này kết nối tới, có khả năng cung cấp một số thao tác có chủ ý, ví dụ như phát và/hoặc thu mà không dùng thiết bị phụ.  


1.4.3. Điều kiện môi trường (environmental profile)

Các điều kiện môi trường hoạt động mà thiết bị trong phạm vi của Quy chuẩn này buộc phải tuân thủ cùng với các yêu cầu kỹ thuật.


1.4.4. Công suất ra cực đại (maximum output power)

Giá trị công suất cực đại mà UE có thể phát (nghĩa là mức công suất thực khi được đo với giả thiết phép đo không có lỗi) trong độ rộng băng ít nhất bằng (1 + () lần tốc độ chip của chế độ truy nhập vô tuyến.


CHÚ THÍCH: Khoảng thời gian đo ít nhất phải bằng một khe thời gian.


1.4.5. Công suất trung bình (mean power)

Công suất (phát hoặc thu) trong độ rộng băng ít nhất bằng (1+() lần tốc độ chip của chế độ truy nhập vô tuyến, khi áp dụng cho tín hiệu W-CDMA điều chế.


CHÚ THÍCH: Khoảng thời gian đo ít nhất phải bằng một khe thời gian, trừ khi có quy định khác.


1.4.6. Công suất ra cực đại danh định (nominal maximum output power) 

Công suất danh định được xác định bởi loại công suất của UE.


1.4.7. Mật độ phổ công suất (power spectral density) 

Hàm công suất theo tần số và khi được tích phân trên một độ rộng băng cho trước, hàm này biểu diễn công suất trung bình trong độ rộng băng đó.


CHÚ THÍCH 1: Khi công suất trung bình được chuẩn hóa theo (chia cho) tốc độ chip, hàm này biểu diễn năng lượng trung bình trên mỗi chip. Một số tín hiệu được xác định trực tiếp dưới dạng năng lượng trên mỗi chip (DPCH_Ec, Ec, OCNS_Ec và S-CCPCH_Ec) và một số tín hiệu khác được xác định dưới dạng PSD (Io, Ioc, Ior và 

[image: image1.wmf]ˆ


I


or). Cũng tồn tại rất nhiều đại lượng được xác định dưới dạng tỷ số giữa năng lượng trên mỗi chip và PSD (DPCH_Ec/Ior, Ec/Ior…). Đây là cách thức phổ biến để liên hệ các cường độ năng lượng trong các hệ thống thông tin.


CHÚ THÍCH 2: Có thể thấy rằng nếu chia cả hai cường độ năng lượng theo tỷ số cho thời gian, thì tỷ số được chuyển từ tỷ số năng lượng sang tỷ số công suất, là hữu ích hơn theo quan điểm về đo lường. Theo đó năng lượng trên chip là X dBm/3,84 MHz có thể được biểu diễn thành công suất trung bình trên chip là X dBm. Tương tự, tín hiệu có PSD là Y dBm/3,84 MHz có thể được biểu diễn thành công suất tín hiệu là Y dBm.


CHÚ THÍCH 3: Trong Quy chuẩn này, đơn vị mật độ phổ công suất (PSD) được sử dụng rộng rãi.


1.4.8. Công suất trung bình đã lọc RRC (RRC filtered mean power)

Công suất trung bình khi được đo qua bộ lọc căn bậc hai côsin nâng với hệ số uốn (roll-off) ( và độ rộng băng bằng tốc độ chip của chế độ truy nhập vô tuyến.


CHÚ THÍCH: Công suất trung bình đã lọc RRC của tín hiệu W-CDMA đã được điều chế hoàn hảo nhỏ hơn công suất trung bình của cùng một tín hiệu 0,246 dB.  


1.4.9. IMT-2000

Các hệ thống di động thế hệ thứ ba được dự kiến bắt đầu cung cấp dịch vụ vào khoảng năm 2000 tùy thuộc vào việc nghiên cứu thị trường. 


CHÚ THÍCH: Khuyến nghị ITU-R M.8/BL/18 chỉ định các yêu cầu kỹ thuật chi tiết cho các giao diện vô tuyến IMT-2000.


1.4.10. Chế độ rỗi (idle mode)

Trạng thái của thiết bị người sử dụng (UE) khi đã bật nguồn nhưng không kết nối với Điều khiển tài nguyên vô tuyến (RRC).


1.4.11. Cổng vỏ (enclosure port)

Biên vật lý của thiết bị qua đó các trường điện từ có thể bức xạ hoặc tác động. 


CHÚ THÍCH: Trong trường hợp thiết bị có ăng ten tích hợp, cổng này không thể tách rời cổng ăng ten.


1.4.12. Cổng (port) 

Giao diện riêng của thiết bị cụ thể với môi trường điện từ.


CHÚ THÍCH: Bất kỳ điểm kết nối nào trên thiết bị được dùng để kết nối các cáp tới hoặc từ thiết bị đó đều được coi như một cổng (xem Hình 1). 



Hình 1 - Các ví dụ về cổng

1.4.13. Thiết bị thông tin vô tuyến (radio communications equipment)

Thiết bị viễn thông bao gồm một hoặc nhiều máy phát và/hoặc máy thu và/hoặc các bộ phận của chúng để sử dụng trong ứng dụng cố định, di động hoặc xách tay.


CHÚ THÍCH: Thiết bị thông tin vô tuyến có thể hoạt động cùng với thiết bị phụ nhưng chức năng cơ bản không phụ thuộc vào thiết bị phụ đó.


1.4.14. Cổng tín hiệu và điều khiển (signal and control port)

Cổng truyền các tín hiệu thông tin và điều khiển, không bao gồm các cổng ăng ten.


1.4.15. Cổng viễn thông (telecommunication port)

Cổng được dự kiến kết nối tới các mạng viễn thông (ví dụ, các mạng viễn thông chuyển mạch công cộng, các mạng số của các dịch vụ tích hợp), các mạng cục bộ (ví dụ ethernet, token ring) và các mạng tương tự.


1.4.16. Chế độ lưu lượng (traffic mode)

Trạng thái của thiết bị người sử dụng (UE) khi bật nguồn và khi kết nối điều khiển tài nguyên vô tuyến (RRC) được thiết lập.


1.5. Ký hiệu


(



Hệ số uốn của bộ lọc căn bậc hai côsin nâng, ( = 0,22


DPCH_Ec 

Năng lượng trung bình trên chip PN đối với DPCH 


DPCH_Ec/Ior
Tỷ số giữa năng lượng phát trên chip PN đối với DPCH và mật độ phổ công suất phát tổng tại đầu nối ăng ten của Nút B (SS). 


DPCCH_Ec/Ior
Tỷ số giữa năng lượng phát trên chip PN đối với DPCCH và mật độ phổ công suất phát tổng tại đầu nối ăng ten của Nút B (SS). 


DPDCH_Ec/Ior
Tỷ số giữa năng lượng phát trên chip PN đối với DPDCH và mật độ phổ công suất phát tổng tại đầu nối ăng ten của Nút B (SS). 


Ec



Năng lượng trung bình trên chip PN.


Ec/Ior

Tỷ số giữa năng lượng phát trung bình trên chip PN đối với các trường hoặc các kênh vật lý khác nhau và mật độ phổ công suất phát tổng.


Fuw

Tần số của tín hiệu không mong muốn. Giá trị này được chỉ định trong ngoặc đơn dưới dạng (các) tần số thuần tuý hoặc độ lệch tần số so với tần số kênh được cấp phát.


Ioac

Mật độ phổ công suất (được tích phân trong độ rộng băng bằng (1+() lần tốc độ chip và được chuẩn hóa theo tốc độ chip) của kênh tần số lân cận khi được đo tại đầu nối ăng ten của UE. 


Ioc

Mật độ phổ công suất (được tích phân trong độ rộng băng tạp bằng tốc độ chip và được chuẩn hóa theo tốc độ chip) của nguồn tạp trắng có giới hạn băng (mô phỏng nhiễu từ các ô, các ô này không được xác định trong thủ tục đo kiểm) khi được đo tại đầu nối ăng ten của UE. 


Ior 

Mật độ phổ công suất phát tổng (được tích phân trong độ rộng băng bằng (1+() lần tốc độ chip và được chuẩn hóa theo tốc độ chip) của tín hiệu đường xuống khi được đo tại đầu nối ăng ten của nút B.




[image: image2.wmf]ˆ


I


or

Mật độ phổ công suất thu (được tích phân trong độ rộng băng bằng (1+() lần tốc độ chip và được chuẩn hóa theo tốc độ chip) của tín hiệu đường xuống khi được đo tại đầu nối ăng ten của UE.


Iouw 

Mức công suất của tín hiệu không mong muốn.


OCNS_Ec

Năng lượng trung bình trên chip PN đối với OCNS. 


S-CCPCH_Ec
Năng lượng trung bình trên chip PN đối với S-CCPCH.


1.6. Chữ viết tắt

		16QAM

		16-Quadrature Amplitude Modulation

		Điều chế biên độ cầu phương 16 trạng thái



		ACLR

		Adjacent Channel Leakage power Ratio

		Tỷ số công suất rò kênh lân cận



		ACS

		Adjacent Channel Selectivity

		Độ chọn lọc kênh lân cận



		BER

		Bit Error Ratio

		Tỷ số lỗi bit



		BLER

		Block Error Ratio

		Tỷ số lỗi khối



		BS

		Base Station

		Trạm gốc



		CW

		Continuous Wave (unmodulated signal)

		Sóng liên tục (tín hiệu không được điều chế)



		DCH

		Dedicated Channel

		Kênh riêng



		DL

		Down Link (forward link)

		Đường xuống



		DPCH

		Dedicated Physical Channel

		Kênh vật lý riêng



		DPCCH

		Dedicated Physical Control Channel

		Kênh điều khiển vật lý riêng



		DPDCH

		Dedicated Physical Data Channel

		Kênh dữ liệu vật lý riêng



		DTX

		Discontinuous Transmission

		Phát không liên tục



		e.i.r.p

		equivalent isotropically radiated power

		Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương



		EMC

		ElectroMagnetic Compatibility

		Tương thích điện từ



		e.r.p

		effective radiated power

		Công suất bức xạ hiệu dụng



		EUT

		Equipment Under Test

		Thiết bị đang được đo kiểm



		FACH

		Forward Access Channel

		Kênh truy nhập xuống



		FDD

		Frequency Division Duplex

		Ghép song công phân chia theo tần số



		HS-PDSCH

		High Speed Physical Downlink Shared Channel

		Kênh vật lý dùng chung đường xuống tốc độ cao



		Data rate

		Rate of the user information, which must be transmitted over the Air Interface. For example, output rate of the voice codec.

		Tốc độ thông tin của người sử dụng, thông tin này phải được truyền qua giao diện vô tuyến. Ví dụ, tốc độ ra của bộ mã hóa thoại



		LV

		Low Voltage

		Điện áp thấp



		Node B

		A logical node responsible for radio transmission/reception in one or more cells to/from the User Equipment

		Nút logic chịu trách nhiệm phát/thu vô tuyến trong một hoặc nhiều ô (cell) tới/từ thiết bị người sử dụng



		OCNS

		Orthogonal Channel Noise Simulator

		Bộ mô phỏng tạp trên kênh trực giao



		QPSK

		Quadrature Phase Shift Keying

		Khóa dịch pha cầu phương



		P-CCPCH

		Primary Common Control Physical Channel

		Kênh vật lý điều khiển chung sơ cấp



		PCH

		Paging Channel

		Kênh nhắn tin



		P-CPICH

		Primary Common Pilot Channel

		Kênh hoa tiêu chung sơ cấp



		PICH

		Paging Indicator Channel

		Kênh chỉ báo nhắn tin



		PN

		PseudoNoise

		Tạp giả



		PSD

		Power Spectral Density

		Mật độ phổ công suất



		RF

		Radio Frequency

		Tần số vô tuyến



		RRC

		Radio Resource Control

		Điều khiển tài nguyên vô tuyến



		RRC

		Root Raised Cosine

		Căn bậc hai côsin nâng



		R&TTE

		Radio equipment and Telecommunications Terminal Equipment

		Thiết bị vô tuyến và thiết bị đầu cuối viễn thông



		S-CCPCH

		Secondary Common Control Physical Channel

		Kênh vật lý điều khiển chung thứ cấp



		SCH

		Synchronization Channel

		Kênh đồng bộ



		SS

		System Simulator 

		Bộ mô phỏng hệ thống 



		TDD

		Time Division Duplex

		Ghép song công phân chia theo thời gian



		TFC

		Transport Format Combination

		Tổ hợp khuôn dạng truyền tải



		TFCI

		Transport Format Combination Indicator 

		Bộ chỉ báo tổ hợp khuôn dạng truyền tải



		TPC

		Transmit Power Control

		Điều khiển công suất phát



		UARFCN

		UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number

		Số kênh tần số vô tuyến thuần túy UTRA



		UE

		User Equipment

		Thiết bị người sử dụng



		UTRA

		Universal Terrestrial Radio Access

		Truy nhập vô tuyến mặt đất toàn cầu





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT


2.1. Điều kiện môi trường


Các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn này áp dụng trong điều kiện môi trường hoạt động của thiết bị. Nhà cung cấp phải công bố điều kiện môi trường hoạt động của thiết bị. Thiết bị phải luôn tuân thủ mọi yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn này khi hoạt động trong các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động đã công bố.


Phụ lục A hướng dẫn nhà cung cấp thiết bị cách công bố điều kiện môi trường.


2.2. Các yêu cầu cụ thể


2.2.1. Các tham số thiết yếu và các yêu cầu kỹ thuật tương ứng


Quy chuẩn này quy định 9 tham số thiết yếu cho thiết bị người sử dụng IMT-2000. Bảng 2 đưa ra tham chiếu chéo giữa 9 tham số thiết yếu này và 13 yêu cầu kỹ thuật tương ứng đối với thiết bị trong phạm vi của Quy chuẩn này.


Bảng 2 - Các tham chiếu chéo


		Tham số thiết yếu

		Các yêu cầu kỹ thuật tương ứng



		Mặt nạ phát xạ phổ

		2.2.3. Mặt nạ phát xạ phổ của máy phát



		

		2.2.12. Tỷ số công suất rò kênh lân cận của máy phát



		Phát xạ giả truyền dẫn ở chế độ hoạt động

		2.2.4. Phát xạ giả của máy phát



		Độ chính xác của công suất ra cực đại

		2.2.2. Công suất ra cực đại của máy phát



		Tránh nhiễu có hại thông qua điều khiển công suất

		2.2.5. Công suất ra cực tiểu của máy phát



		Phát xạ giả truyền dẫn ở chế độ rỗi

		2.2.10. Phát xạ giả của máy thu



		Ảnh hưởng của nhiễu lên chỉ tiêu của máy thu

		2.2.7. Đặc tính chặn của máy thu



		

		2.2.8. Đáp ứng giả của máy thu



		

		2.2.9. Đặc tính xuyên điều chế của máy thu



		Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu

		2.2.6. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)



		Chức năng điều khiển và giám sát

		2.2.11. Điều khiển công suất ra khi mất đồng bộ 



		

		2.2.14. Chức năng điều khiển và giám sát



		Phát xạ bức xạ

		2.2.13. Phát xạ bức xạ





2.2.2. Công suất ra cực đại của máy phát


2.2.2.1. Định nghĩa 


Công suất ra cực đại danh định và dung sai của nó được xác định theo loại công suất của UE.


Công suất danh định là công suất phát của UE, nghĩa là công suất trong độ rộng băng ít nhất bằng (1+() lần tốc độ chip của chế độ truy nhập vô tuyến. Khoảng thời gian đo ít nhất phải bằng một khe thời gian.


2.2.2.2. Giới hạn


Công suất ra cực đại của UE không được vượt quá giá trị chỉ ra ở Bảng 3, ngay cả đối với chế độ truyền đa mã.


Bảng 3 - Các loại công suất UE


		Công suất loại 3 

		 Công suất loại 4



		Công suất (dBm)

		Dung sai (dB)

		Công suất (dBm)

		Dung sai (dB)



		+24

		+1,7/-3,7

		+21

		+2,7/-2,7





2.2.2.3. Đo kiểm

Sử dụng các phép đo mô tả trong 3.3.1. 


2.2.3. Mặt nạ phổ phát xạ của máy phát


2.2.3.1. Định nghĩa


Mặt nạ phổ phát xạ của UE áp dụng với các tần số cách tần số sóng mang trung tâm của UE từ 2,5 đến 12,5 MHz. Phát xạ bên ngoài kênh được chỉ định tương ứng với công suất trung bình đã lọc RRC của sóng mang UE.


2.2.3.2. Giới hạn


Công suất của bất cứ phát xạ UE nào cũng không được vượt quá các mức quy định trong Bảng 4.


Bảng 4 - Yêu cầu đối với mặt nạ phổ phát xạ 


		(f (MHz)

		Yêu cầu tối thiểu

		Độ rộng băng đo



		Từ 2,5 đến 3,5

		

[image: image3.wmf]dBc


MHz


f


þ


ý


ü


î


í


ì


÷


ø


ö


ç


è


æ


-


D


´


-


-


5


,


2


15


5


,


33




		30 kHz (xem chú thích 2)



		Từ 3,5 đến 7,5

		

[image: image4.wmf]dBc


MHz


f


þ


ý


ü


î


í


ì


÷


ø


ö


ç


è


æ


-


D


´


-


-


5


,


3


1


5


,


33




		1 MHz (xem chú thích 3)



		Từ 7,5 đến 8,5

		

[image: image5.wmf]dBc


MHz


f


þ


ý


ü


î


í


ì


÷


ø


ö


ç


è


æ


-


D


´


-


-


5


,


7


10


5


,


37




		1 MHz (xem chú thích 3)



		Từ 8,5 đến 12,5

		-47,5 dBc

		1 MHz (xem chú thích 3)



		CHÚ THÍCH 1: (f là khoảng cách giữa tần số sóng mang và tần số trung tâm của bộ lọc đo.


CHÚ THÍCH 2: Điểm đo đầu tiên và cuối cùng đối với bộ lọc 30 kHz là tại (f bằng 2,515 MHz và 3,485 MHz.


CHÚ THÍCH 3: Điểm đo đầu tiên và cuối cùng đối với bộ lọc 1 MHz là tại (f bằng 4 MHz và 12 MHz.


CHÚ THÍCH 4: Theo nguyên tắc chung, độ rộng băng phân giải của thiết bị đo phải bằng độ rộng băng đo. Để nâng cao độ chính xác, độ nhạy và hiệu quả của phép đo, độ rộng băng phân giải có thể khác với độ rộng băng đo. Khi độ rộng băng phân giải nhỏ hơn độ rộng băng đo, kết quả đo phải được tích phân trên độ rộng băng đo để thu được độ rộng băng tạp tương đương của độ rộng băng đo.


CHÚ THÍCH 5: Giới hạn dưới phải là -48,5 dBm/3,84 MHz.





2.2.3.3. Đo kiểm

Sử dụng các phép đo mô tả trong 3.3.2. 


2.2.4. Phát xạ giả của máy phát


2.2.4.1. Định nghĩa


Phát xạ giả, không bao gồm các phát xạ ngoài băng, là những phát xạ tạo ra do các hiệu ứng không mong muốn của máy phát như: phát xạ hài, phát xạ ký sinh, các thành phần xuyên điều chế và các thành phần đổi tần.  


2.2.4.2. Giới hạn


Các giới hạn trong Bảng 5 và 6 chỉ áp dụng cho những tần số cách tần số sóng mang trung tâm của UE hơn 12,5 MHz. 


Bảng 5 - Các yêu cầu chung đối với phát xạ giả


		Độ rộng băng tần  

		Độ rộng băng đo

		Yêu cầu tối thiểu



		9 kHz ( f < 150 kHz

		1 kHz

		-36 dBm



		150 kHz ( f < 30 MHz

		10 kHz

		-36 dBm



		30 MHz ( f < 1000 MHz

		100 kHz

		-36 dBm



		1 GHz ( f < 12,75 GHz

		1 MHz

		-30 dBm





Bảng 6 - Các yêu cầu bổ sung đối với phát xạ giả 


		Độ rộng băng tần  

		Độ rộng băng đo

		Yêu cầu tối thiểu



		925 MHz ( f ( 935 MHz

		100 kHz

		-67 dBm (xem chú thích)



		935 MHz < f ( 960 MHz

		100 kHz

		-79 dBm (xem chú thích)



		1805 MHz ( f ( 1880 MHz

		100 kHz

		-71 dBm (xem chú thích)



		1893,5 MHz < f < 1919,6 MHz

		300 kHz

		-41 dBm



		CHÚ THÍCH: Các phép đo được thực hiện tại các tần số là các bội số nguyên của 200 kHz. Trường hợp ngoại lệ, cho phép tối đa năm phép đo có cấp độ không vượt quá các yêu cầu quy định trong Bảng 5 đối với mỗi UARFCN sử dụng trong phép đo.





2.2.4.3. Đo kiểm

Sử dụng các phép đo mô tả trong 3.3.3. 


2.2.5. Công suất ra cực tiểu của máy phát


2.2.5.1. Định nghĩa


Công suất ra được điều khiển cực tiểu của UE là công suất khi được thiết lập đến một giá trị cực tiểu. Công suất phát cực tiểu được định nghĩa là công suất trung bình trong một khe thời gian. 


2.2.5.2. Giới hạn


Công suất ra cực tiểu phải nhỏ hơn - 49 dBm.


2.2.5.3. Đo kiểm 


Sử dụng các phép đo mô tả trong 3.3.4. 


2.2.6. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu


2.2.6.1. Định nghĩa


Độ chọn lọc kênh lân cận (ACS) là tham số đánh giá khả năng máy thu thu một tín hiệu W-CDMA tại tần số kênh được cấp phát khi có tín hiệu của kênh lân cận tại độ lệch tần số đã định so với tần số trung tâm của kênh được cấp phát. ACS là tỷ số giữa độ suy giảm bộ lọc máy thu trên tần số kênh được cấp phát và độ suy giảm bộ lọc máy thu trên (các) kênh lân cận.


2.2.6.2. Giới hạn


Đối với UE có công suất loại 3 và 4, BER không được vượt quá 0,001 đối với các tham số được chỉ định trong Bảng 7. Điều kiện đo kiểm này tương đương với giá trị ACS bằng 33 dB.


Bảng 7 - Các tham số đo kiểm đối với độ chọn lọc kênh lân cận


		Tham số

		Đơn vị

		Mức/Trạng thái



		Năng lượng trung bình trên chip PN đối với DPCH (DPCH_Ec)

		dBm/3,84 MHz

		-103



		Mật độ phổ công suất thu (

[image: image6.wmf]ˆ


I


or)

		dBm/3,84 MHz

		-92,7



		Mật độ phổ công suất của kênh tần số lân cận (Ioac (đối với tín hiệu đã điều chế))

		dBm/3,84 MHz

		-52



		Độ lệch tần số của tín hiệu không mong muốn (Fuw)

		MHz

		-5 hoặc +5



		Công suất phát trung bình của UE  

		dBm

		20 (đối với công suất loại 3)


18 (đối với công suất loại 4)



		Chú thích: Ioac (đối với tín hiệu đã điều chế) bao gồm các kênh chung và 16 kênh dữ liệu riêng, như được chỉ định trong TS 125 101.





2.2.6.3. Đo kiểm

Sử dụng các phép đo mô tả trong 3.3.5. 


2.2.7. Đặc tính chặn của máy thu


2.2.7.1. Định nghĩa


Đặc tính chặn là tham số đánh giá khả năng máy thu thu tín hiệu mong muốn tại tần số kênh được cấp phát của máy thu đó khi có nhiễu không mong muốn tại các tần số khác với các tần số đáp ứng giả hoặc các tần số kênh lân cận, mà không có các tín hiệu vào không mong muốn gây ra sự suy giảm chỉ tiêu của máy thu vượt quá giới hạn quy định. Chỉ tiêu chặn phải áp dụng tại tất cả các tần số (trừ các tần số tại đó xuất hiện đáp ứng giả). 


2.2.7.2. Giới hạn


BER không được vượt quá 0,001 đối với các tham số được quy định trong Bảng 8 và Bảng 9. Đối với Bảng 9, tối đa 24 ngoại lệ được phép đối với các tần số đáp ứng giả trong mỗi kênh tần số được cấp phát khi đo sử dụng kích thước bước 1 MHz.


Bảng 8 - Các tham số đo kiểm đối với những đặc tính chặn trong băng


		Tham số

		Đơn vị

		Mức



		Năng lượng trung bình trên chip PN đối với DPCH (DPCH_Ec)

		dBm/3,84 MHz

		-114



		Mật độ phổ công suất thu (

[image: image7.wmf]ˆ


I


or)

		dBm/3,84 MHz

		-103,7



		Công suất trung bình Iblocking (đối với tín hiệu đã điều chế)

		dBm

		-56


(đối với độ lệch Fuw là ± 10 MHz)

		-44 


(đối với độ lệch Fuw là ± 15 MHz)



		Công suất phát trung bình của UE  

		dBm

		20 (đối với công suất loại 3)


18 (đối với công suất loại 4)



		CHÚ THÍCH: Iblocking (đối với tín hiệu đã điều chế) bao gồm các kênh chung và 16 kênh dữ liệu dành riêng, như được chỉ định trong TS 125 101.





Bảng 9 - Các tham số đo kiểm đối với những đặc tính chặn ngoài băng


		Tham số

		Đơn vị

		Dải tần 1

		Dải tần 2

		Dải tần 3



		Năng lượng trung bình trên chip PN đối với DPCH (DPCH_Ec)

		dBm/3,84 MHz

		-114

		-114

		-114



		Mật độ phổ công suất thu (

[image: image8.wmf]ˆ


I


or)

		dBm/3,84 MHz

		< -103,7

		< -103,7

		< -103,7



		Iblocking (CW)

		dBm 

		-44

		-30

		-15



		Tần số của tín hiệu không mong muốn (Fuw) 

		MHz

		2050 < f < 2095


2185 < f < 2230

		2025 < f < 2050


2230 < f < 2255

		1 < f < 2025


2255 < f < 12750



		Công suất phát trung bình của UE 

		dBm

		20 (đối với công suất loại 3)


18 (đối với công suất loại 4)



		CHÚ THÍCH: Trong trường hợp 2095 MHz < f < 2110 MHz và 2170 MHz < f < 2185 MHz, các tham số đo kiểm thích hợp đối với đặc tính chặn trong băng ở Bảng 8 và độ chọn lọc kênh lân cận ở mục 2.2.6 phải được áp dụng.   





2.2.7.3. Đo kiểm

Sử dụng các phép đo mô tả trong 3.3.6. 


2.2.8. Đáp ứng giả của máy thu


2.2.8.1. Định nghĩa


Đáp ứng giả là tham số đánh giá khả năng máy thu thu tín hiệu mong muốn tại tần số kênh được cấp phát của máy thu mà không vượt quá độ suy giảm đã định do có tín hiệu gây nhiễu CW không mong muốn tại bất cứ tần số nào khác, mà tại đó thu được đáp ứng, nghĩa là đối với các tần số đó giới hạn chặn ngoài băng quy định trong Bảng 9 không được thoả mãn.

2.2.8.2. Giới hạn


BER không được vượt quá 0,001 đối với các tham số được quy định trong Bảng 10.


Bảng 10 - Các tham số đo kiểm đối với đáp ứng giả


		Tham số

		Đơn vị

		Mức





		Năng lượng trung bình trên chip PN đối với DPCH (DPCH_Ec)

		dBm/3,84 MHz

		-114



		Mật độ phổ công suất thu (

[image: image9.wmf]ˆ


I


or)

		dBm/3,84 MHz

		-103,7



		Iblocking (CW)

		dBm

		-44



		Tần số của tín hiệu không mong muốn (Fuw)

		MHz

		Các tần số đáp ứng giả



		Công suất phát trung bình của UE  

		dBm

		20 (đối với công suất loại 3)


18 (đối với công suất loại 4)





2.2.8.3. Đo kiểm

Sử dụng các phép đo mô tả trong 3.3.7. 


2.2.9. Đặc tính xuyên điều chế của máy thu


2.2.9.1. Định nghĩa


Việc trộn hài bậc ba và bậc cao hơn của hai tín hiệu RF gây nhiễu có thể tạo ra tín hiệu gây nhiễu trong băng của kênh mong muốn. Loại bỏ đáp ứng xuyên điều chế là tham số đánh giá khả năng của máy thu thu một tín hiệu mong muốn tại tần số kênh được cấp phát khi có hai hoặc nhiều tín hiệu gây nhiễu có mối liên quan tần số đặc thù với tín hiệu mong muốn. 


2.2.9.2. Giới hạn


BER không được vượt quá 0,001 đối với các tham số được quy định trong Bảng 11.


Bảng 11 - Các đặc tính xuyên điều chế của máy thu


		Tham số

		Đơn vị

		Mức/ Trạng thái



		Năng lượng trung bình trên chip PN đối với DPCH (DPCH_Ec)

		dBm/3,84 MHz

		-114



		Mật độ phổ công suất thu (

[image: image10.wmf]ˆ


I


or)

		dBm/3,84 MHz

		-103,7



		Mức công suất của tín hiệu không mong muốn (Iouw1(CW))

		dBm

		-46



		Công suất trung bình của Iouw2 (đối với tín hiệu đã điều chế)

		dBm

		-46



		Độ lệch tần số của tín hiệu không mong muốn (Fuw1)

		MHz

		 10

		-10



		Độ lệch tần số của tín hiệu không mong muốn (Fuw2)

		MHz

		 20

		-20



		Công suất phát trung bình của UE  

		dBm

		20 (đối với công suất loại 3)


18 (đối với công suất loại 4)



		CHÚ THÍCH: Iouw2 (đối với tín hiệu đã điều chế) bao gồm các kênh chung và 16 kênh dữ liệu riêng, như được chỉ định trong TS 125 101.





2.2.9.3. Đo kiểm

Sử dụng các phép đo mô tả trong mục 3.3.8. 


2.2.10. Phát xạ giả của máy thu 


2.2.10.1. Định nghĩa


Công suất phát xạ giả là công suất của các phát xạ được tạo ra hoặc được khuếch đại trong máy thu xuất hiện tại đầu nối ăng ten của UE.


2.2.10.2. Giới hạn


Công suất của bất cứ phát xạ giả CW băng hẹp nào cũng không được vượt quá mức cực đại được quy định trong các Bảng 12 và 13.


Bảng 12 - Các yêu cầu chung đối với phát xạ giả của máy thu  


		Băng tần 

		Độ rộng băng đo

		Mức cực đại



		30 MHz ( f < 1 GHz

		100 kHz

		-57 dBm  



		1 GHz ( f ( 12,75 GHz

		1 MHz

		-47 dBm  





Bảng 13 - Các yêu cầu bổ sung đối với phát xạ giả của máy thu 


		Băng tần 

		Độ rộng băng đo

		Mức cực đại

		Chú thích



		1920 MHz ( f ( 1980 MHz

		3,84 MHz

		-60 dBm  

		Băng phát của UE trong URA_PCH, Cell_PCH và trạng thái rỗi



		2110 MHz ( f ( 2170 MHz

		3,84 MHz

		-60 dBm  

		Băng thu của UE





2.2.10.3. Đo kiểm

Sử dụng các phép đo mô tả trong 3.3.9. 


2.2.11. Điều khiển công suất ra khi mất đồng bộ 


2.2.11.1. Định nghĩa


UE phải giám sát chất lượng của DPCCH để phát hiện sự suy hao tín hiệu trên Lớp 1. Ngưỡng Qra xác định mức chất lượng của DPCCH tại đó UE phải tắt nguồn của nó. Ngưỡng này không được xác định rõ ràng mà được xác định bởi các điều kiện trong đó UE phải tắt máy phát của nó, như đã nêu trong mục này.


Chất lượng của DPCCH phải được giám sát trên UE và được so sánh với ngưỡng Qra nhằm mục đích giám sát sự đồng bộ hóa. Ngưỡng Qra phải tương ứng với một mức chất lượng của DPCCH tại đó không phát hiện được chắc chắn các lệnh TPC phát trên DPCCH của đường xuống có thể được thực hiện hay không. Mức chất lượng của DPCCH có thể ở một mức mà tỷ số lỗi lệnh TPC là 20%. 


2.2.11.2. Giới hạn


Khi UE đánh giá thấy chất lượng của DPCCH trong khoảng thời gian 160 ms cuối cùng thấp hơn ngưỡng Qra, UE phải tắt máy phát của nó trong vòng 40 ms.


Mức chất lượng tại ngưỡng Qra tương ứng với các mức tín hiệu khác nhau phụ thuộc vào các tham số của DCH trong các điều kiện đường xuống. Đối với các điều kiện trong Bảng 14, một tín hiệu với chất lượng ở mức Qra có thể được tạo bởi tỷ số DPCCH_Ec/Ior bằng -25 dB. Kênh đo tham chiếu DL (12,2 kbit/s) với điều kiện lan truyền tĩnh được quy định trong Phụ lục D. Các kênh vật lý đường xuống khác với các kênh quy định trong Bảng 14 được chỉ định trong TS 134 121.


Bảng 14 - Các tham số DCH để đo kiểm quá trình điều khiển mất đồng bộ


		Tham số

		Giá trị

		Đơn vị



		Tỷ số giữa mật độ phổ công suất thu và mật độ phổ công suất của nguồn tạp trắng có giới hạn băng (

[image: image11.wmf]ˆ


I


or/Ioc)

		-1

		dB



		Mật độ phổ công suất của nguồn tạp trắng có giới hạn băng (Ioc)

		-60

		dBm/3,84 MHz



		(DPDCH_Ec)/ Ior

		Xem Hình 2 :


Trước điểm A: -16,6


Sau điểm A: không xác định

		dB



		(DPCCH_Ec)/ Ior

		Xem Hình 2 

		dB



		Tốc độ dữ liệu thông tin

		12,2

		kbit/s





Hình 2 đưa ra một ví dụ trong đó tỷ số DPCCH_Ec/Ior thay đổi từ một mức, tại đó DPCH được giải điều chế trong các điều kiện bình thường xuống một mức thấp hơn Qra, tại đó UE phải tắt nguồn của nó.




[image: image12.wmf] 


Thêi gian [s]


 


UE t¾t nguån


 


Q


ra


 


T


t¾t


 


Thêi gian [s]


 




Hình 2 - Các điều kiện đối với quá trình điều khiển mất đồng bộ trong UE


Yêu cầu đối với UE: UE phải tắt máy phát của nó trước điểm C.


Máy phát của UE được coi là tắt (OFF) nếu công suất trung bình đã lọc RRC đo được nhỏ hơn -55 dBm.


2.2.11.3. Đo kiểm

Sử dụng các phép đo mô tả trong 3.3.10. 


2.2.12. Tỷ số công suất rò kênh lân cận của máy phát


2.2.12.1. Định nghĩa


Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR) là tỷ số giữa công suất trung bình đã lọc RRC có tâm trên tần số kênh được cấp phát và công suất trung bình đã lọc RRC có tâm trên tần số kênh lân cận.


2.2.12.2. Giới hạn


Bảng 14a - Tỷ số công suất rò kênh lân cận của UE


		Loại công suất

		Tần số kênh lân cận so với tần số kênh được cấp phát

		Giới hạn của ACLR



		3

		+5 MHz hoặc -5 MHz

		32,2 dB



		3

		+10 MHz hoặc -10 MHz

		42,2 dB



		4

		+5 MHz hoặc -5 MHz

		32,2 dB



		4

		+10 MHz hoặc -10 MHz

		42,2 dB



		CHÚ THÍCH: Yêu cầu vẫn phải được thoả mãn khi có đột biến điện do chuyển mạch.  





2.2.12.3. Đo kiểm

Sử dụng các phép đo mô tả trong 3.3.11. 


2.2.13. Phát xạ bức xạ


2.2.13.1. Định nghĩa


Đo kiểm này đánh giá khả năng hạn chế các phát xạ không mong muốn từ cổng vỏ của thiết bị thông tin vô tuyến và thiết bị phụ. 


Đo kiểm này có thể áp dụng được cho thiết bị thông tin vô tuyến và thiết bị phụ. 


Đo kiểm này phải được thực hiện trên thiết bị thông tin vô tuyến và/hoặc trên cấu hình tiêu biểu của thiết bị phụ. 


2.2.13.2. Giới hạn


Biên tần số và các độ rộng băng tham chiếu đối với những chuyển tiếp chi tiết của các giới hạn giữa các yêu cầu đối với các phát xạ ngoài băng và các yêu cầu đối với các phát xạ giả được dựa trên các khuyến nghị SM.329-10 và SM.1539-1 của ITU-R.


Các yêu cầu chỉ ra trong Bảng 15 chỉ có thể áp dụng được với các tần số trong vùng tạp.


Bảng 15 - Các yêu cầu đối với phát xạ giả bức xạ  


		Tần số

		Yêu cầu tối thiểu đối với (e.r.p)/độ rộng băng tham chiếu 


ở chế độ rỗi

		Yêu cầu tối thiểu đối với 


(e.r.p)/độ rộng băng tham chiếu 


ở chế độ lưu lượng

		Tính khả dụng



		30 MHz ( f < 1000 MHz

		-57 dBm/ 100 kHz

		-36 dBm/100 kHz

		Tất cả



		1 GHz ( f < 12,75 GHz

		-47 dBm/ 1 MHz

		-30 dBm/1 MHz

		Tất cả



		CHÚ THÍCH: fc là tần số phát trung tâm của UE.





2.2.13.3. Đo kiểm

Sử dụng các phép đo mô tả trong 3.3.12. 


2.2.14. Chức năng điều khiển và giám sát


2.2.14.1. Định nghĩa


Yêu cầu này, cùng với các yêu cầu kỹ thuật điều khiển và giám sát khác được quy định trong bảng tham chiếu chéo, xác minh rằng các chức năng điều khiển và giám sát của UE ngăn UE phát trong trường hợp không có mạng hợp lệ. 


Đo kiểm này có thể áp dụng được cho thiết bị thông tin vô tuyến và thiết bị phụ.


Đo kiểm này phải được thực hiện trên thiết bị thông tin vô tuyến và/hoặc trên cấu hình tiêu biểu của thiết bị phụ. 


2.2.14.2. Giới hạn


Công suất cực đại đo được trong khoảng thời gian đo kiểm không được vượt quá -30 dBm.


2.2.14.3. Đo kiểm

Sử dụng các phép đo mô tả trong 3.3.13. 


3. PHƯƠNG PHÁP ĐO


3.1. Các điều kiện về môi trường đo kiểm 


Các phép đo kiểm quy định trong Quy chuẩn này phải được thực hiện tại các điểm tiêu biểu trong phạm vi các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động đã công bố.


Tại những điểm mà chỉ tiêu kỹ thuật thay đổi tùy thuộc vào các điều kiện môi trường, các phép đo kiểm phải được thực hiện trong đủ loại điều kiện môi trường (trong phạm vi các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động đã công bố) để kiểm tra tính tuân thủ đối với các yêu cầu kỹ thuật. 


Thông thường mọi phép đo kiểm phải được thực hiện trong điều kiện đo kiểm bình thường nếu không có các quy định khác. Tham khảo TS 134 121 về việc sử dụng các điều kiện đo kiểm khác để kiểm tra tính tuân thủ.


Trong Quy chuẩn này nhiều phép đo kiểm được thực hiện với các tần số thích hợp ở dải thấp, giữa, cao của băng tần hoạt động của UE. Các tần số này được xác định trong Bảng E.1 của Phụ lục E. 


3.2. Giải thích các kết quả đo 


Các kết quả được ghi trong báo cáo đo kiểm đối với các phép đo được mô tả trong Quy chuẩn này phải được giải thích như sau:


· Giá trị đo được liên quan đến giới hạn tương ứng dùng để quyết định việc thiết bị có thoả mãn các yêu cầu của Quy chuẩn hay không;


· Giá trị độ không bảo đảm đo đối với phép đo của mỗi tham số phải được đưa vào báo cáo đo kiểm;


· Đối với mỗi phép đo, giá trị ghi được của độ không bảo đảm đo phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cho trong Bảng 16 và 16a.


Theo Quy chuẩn này, trong các phương pháp đo kiểm, các giá trị của độ không bảo đảm đo phải được tính toán theo TR 100 028-1 và phải tương ứng với một hệ số mở rộng (hệ số phủ) k = 1,96 (hệ số này quy định mức độ tin cậy là 95% trong trường hợp các phân bố đặc trưng cho độ không bảo đảm đo thực tế là chuẩn (Gaussian)). Có thể tham khảo (các) Phụ lục của TS 134 121 về các điều kiện đo kiểm khác.


Bảng 16 và 16a được dựa trên hệ số mở rộng này.


Bảng 16 - Độ không bảo đảm đo tối đa của hệ thống đo kiểm


		Tham số

		Các điều kiện

		Độ không bảo đảm đo  của hệ thống đo kiểm



		Công suất ra cực đại của máy phát

		

		(0,7 dB



		Mặt nạ phổ phát xạ của máy phát

		

		(1,5 dB



		Các phát xạ giả của máy phát

		 f ( 2,2 GHz


2,2 GHz < f ( 4 GHz


f > 4 GHz


Băng cùng tồn tại (> - 60 dBm):


Băng cùng tồn tại (< - 60 dBm):

		(1,5 dB


(2,0 dB


(4,0 dB


(2,0 dB


(3,0 dB



		Công suất ra cực tiểu của máy phát

		

		(1,0 dB



		Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)

		

		(1,1 dB



		Các đặc tính chặn của máy thu

		f < độ lệch 15 MHz


độ lệch 15 MHz ( f ( 2,2 GHz


2,2 GHz < f ( 4GHz


f > 4 GHz

		(1,4 dB


(1,0 dB


(1,7 dB


(3,1 dB



		Đáp ứng giả của máy thu

		f ( 2,2 GHz


2,2 GHz < f ( 4GHz


f > 4 GHz

		(1,0 dB


(1,7 dB


(3,1 dB



		Các đặc tính xuyên điều chế của máy thu

		

		(1,3 dB



		Các phát xạ giả của máy thu

		Đối với băng thu của UE (-60 dBm)


Đối với băng phát của UE (-60 dBm)


Bên ngoài băng thu của UE:


f ( 2,2 GHz


2,2 GHz < f ( 4GHz


f > 4 GHz

		(3,0 dB


(3,0 dB


(2,0 dB


(2,0 dB


(4,0 dB



		Điều khiển công suất ra khi mất đồng bộ

		DPCCH_Ec/Ior  


Công suất tắt (OFF) của máy phát

		(0,4 dB


(1,0 dB



		Tỷ số công suất rò kênh lân cận của máy phát

		

		(0,8 dB





Bảng 16a - Độ không bảo đảm đo tối đa đối với phát xạ bức xạ, chức năng điều khiển và giám sát


		Tham số

		Độ không bảo đảm đo của hệ thống đo kiểm



		Công suất bức xạ hiệu dụng RF giữa 30 MHz và 180 MHz

		(6 dB



		Công suất bức xạ hiệu dụng RF giữa 180 MHz và 12,75 GHz

		(3 dB



		Công suất RF dẫn

		(1 dB





CHÚ THÍCH 1: Đối với các phép đo RF, phải chú ý rằng độ không bảo đảm trong Bảng 16 và 16a áp dụng cho hệ thống đo kiểm hoạt động với tải danh định 50 ( và không tính đến các hiệu ứng của hệ thống do sự không thích ứng giữa EUT và hệ thống đo kiểm. 


CHÚ THÍCH 2: Phụ lục G của TR 100 028-2 hướng dẫn việc tính toán các thành phần của độ không bảo đảm liên quan đến sự không thích ứng.


CHÚ THÍCH 3: Nếu hệ thống đo kiểm có độ không bảo đảm đo lớn hơn độ không bảo đảm đo đã chỉ định trong Bảng 16 và 16a, thì thiết bị này có thể vẫn được sử dụng, miễn là có điều chỉnh như sau: Bất cứ độ không bảo đảm bổ sung nào trong Hệ thống đo kiểm ngoài độ không bảo đảm đã chỉ định trong Bảng 16 và 16a có thể được sử dụng để siết chặt các yêu cầu đo kiểm - làm cho phép đo khó được thông qua hơn (đối với một số phép đo, ví dụ các phép đo máy thu, điều này có thể phải thay đổi các tín hiệu kích thích). 


3.3. Đo kiểm các tham số thiết yếu cho phần vô tuyến 


3.3.1. Đo kiểm công suất ra cực đại của máy phát


3.3.1.1. Phương pháp đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường, TL/VL, TL/VH, TH/VL, TH/VH (xem Phụ lục A).


Các tần số cần được đo kiểm là dải thấp, dải giữa và dải cao như được xác định trong Bảng E.1 của Phụ lục E.

- Nối SS tới đầu nối ăng ten của UE (như Hình C.1, Phụ lục C).


- Thiết lập một cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi chung.


- Đưa UE vào chế độ đo kiểm vòng lặp và bắt đầu đo kiểm vòng lặp.


CHÚ THÍCH: Có thể tham khảo cách thiết lập đo kiểm, thiết lập cuộc gọi và chế độ đo kiểm vòng lặp trong Phụ lục C, Phụ lục F và TS 134 109 tương ứng. 


b) Thủ tục đo kiểm


- Thiết lập và liên tục gửi các lệnh điều khiển công suất đường lên đến UE.


- Đo công suất trung bình của UE trong độ rộng băng ít nhất bằng (1+() lần tốc độ chip của chế độ truy nhập vô tuyến. Công suất trung bình phải được tính trung bình trên ít nhất một khe thời gian.


3.3.1.2. Các yêu cầu đo kiểm


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.2.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.2. Đo kiểm mặt nạ phổ phát xạ của máy phát


3.3.2.1. Phương pháp đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường (xem Phụ lục A).


Các tần số cần được đo kiểm là dải thấp, dải giữa và dải cao như được xác định trong Bảng E.1 của Phụ lục E.

- Nối SS tới đầu nối ăng ten của UE (như Hình C.1, Phụ lục C).

- Thiết lập một cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi chung.


- Đưa UE vào chế độ đo kiểm vòng lặp và bắt đầu đo kiểm vòng lặp.


CHÚ THÍCH: Có thể tham khảo cách thiết lập đo kiểm, thiết lập cuộc gọi và chế độ đo kiểm vòng lặp trong Phụ lục C, Phụ lục F và TS 134 109 tương ứng.

b) Thủ tục đo kiểm


- Thiết lập và liên tục gửi các lệnh điều khiển công suất đường lên đến UE cho đến khi công suất ra của UE đạt được mức cực đại.


- Đo công suất của tín hiệu phát với một bộ lọc đo có các độ rộng băng theo Bảng 4. Các phép đo với độ lệch khỏi tần số trung tâm sóng mang từ 2,515 MHz đến 3,485 MHz phải sử dụng bộ lọc đo 30 kHz. Các phép đo với độ lệch khỏi tần số trung tâm sóng mang từ 4 MHz đến 12 MHz phải sử dụng độ rộng băng đo 1 MHz và kết quả có thể được tính bằng cách lấy tích phân nhiều phép đo bộ lọc 50 kHz hoặc hẹp hơn. Đặc tuyến của bộ lọc phải là Gaussian gần đúng (bộ lọc của máy phân tích phổ điển hình). Tần số trung tâm của bộ lọc phải được dịch theo các bước liên tiếp (theo Bảng 4). Công suất đo được phải được ghi lại cho mỗi bước.


- Đo công suất trung bình đã lọc RRC có tâm trên tần số kênh được cấp phát.


- Tính tỷ số của công suất 2) trên công suất 3) theo dBc. 


3.3.2.2. Các yêu cầu đo kiểm 




Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.3.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.3. Đo kiểm các phát xạ giả của máy phát


3.3.3.1. Phương pháp đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường (xem Phụ lục A).


Các tần số cần được đo kiểm là dải thấp, dải giữa và dải cao như được xác định trong Bảng E.1 của Phụ lục E.

- Nối SS tới đầu nối ăng ten của UE (như Hình C.6, Phụ lục C).


- Thiết lập một cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi chung.


- Đưa UE vào chế độ đo kiểm vòng lặp và bắt đầu đo kiểm vòng lặp.


CHÚ THÍCH: Có thể tham khảo cách thiết lập đo kiểm, thiết lập cuộc gọi và chế độ đo kiểm vòng lặp trong Phụ lục C, Phụ lục F và TS 134 109 tương ứng.


b) Thủ tục đo kiểm


- Thiết lập và liên tục gửi các lệnh điều khiển công suất đường lên đến UE cho đến khi công suất ra của UE đạt được mức cực đại.


- Quét máy phân tích phổ (hoặc thiết bị tương đương) trên một dải tần và đo công suất trung bình của phát xạ giả.


3.3.3.2. Các yêu cầu đo kiểm 




Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.4.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.4. Đo kiểm công suất ra cực tiểu của máy phát


3.3.4.1. Phương pháp đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường, TL/VL, TL/VH, TH/VL, TH/VH (xem Phụ lục A).


Các tần số cần được đo kiểm là dải giữa như được quy định trong Bảng E.1 của Phụ lục E.

- Nối SS tới đầu nối ăng ten của UE (như Hình C.1, Phụ lục C).

- Thiết lập một cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi chung.


- Đưa UE vào chế độ đo kiểm vòng lặp và bắt đầu đo kiểm vòng lặp.


CHÚ THÍCH: Có thể tham khảo cách thiết lập đo kiểm, thiết lập cuộc gọi và chế độ đo kiểm vòng lặp trong Phụ lục C, Phụ lục F và TS 134 109 tương ứng.

b) Thủ tục đo kiểm


- Thiết lập và liên tục gửi các lệnh điều khiển công suất đường xuống đến UE.


- Đo công suất trung bình của UE.


3.3.4.2. Các yêu cầu đo kiểm


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.5.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.5. Đo kiểm độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS) 


3.3.5.1. Phương pháp đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường (xem Phụ lục A).


Các tần số cần được đo kiểm là dải giữa như được quy định trong Bảng E.1 của Phụ lục E.

- Nối SS tới đầu nối ăng ten của UE (như Hình C.2, Phụ lục C).


- Thiết lập một cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi chung, và các tham số RF được thiết lập theo Bảng 7.


- Đưa UE vào chế độ đo kiểm vòng lặp và bắt đầu đo kiểm vòng lặp.


CHÚ THÍCH: Có thể tham khảo cách thiết lập đo kiểm, thiết lập cuộc gọi và chế độ đo kiểm vòng lặp trong Phụ lục C, Phụ lục F và TS 134 109 tương ứng.

b) Thủ tục đo kiểm


- Thiết lập các tham số của bộ tạo tín hiệu nhiễu như trong Bảng 7.


- Thiết lập mức công suất của UE theo Bảng 7 với dung sai ± 1 dB.


- Đo BER của DCH thu được từ UE tại SS. 


3.3.5.2. Các yêu cầu đo kiểm


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.6.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.6. Đo kiểm các đặc tính chặn của máy thu 


3.3.6.1. Phương pháp đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường (xem Phụ lục A).


Đối với trường hợp ở trong băng, các tần số cần được đo kiểm là dải giữa như được quy định trong Bảng E.1 của Phụ lục E.

Đối với trường hợp ở ngoài băng, các tần số cần được đo kiểm là dải giữa như được quy định trong Bảng E.1 của Phụ lục E.

- Nối SS tới đầu nối ăng ten của UE (như Hình C.3, Phụ lục C).


- Thiết lập một cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi chung, và các tham số RF được thiết lập theo các Bảng 8 và 9.


- Đưa UE vào chế độ đo kiểm vòng lặp và bắt đầu đo kiểm vòng lặp.


CHÚ THÍCH: Có thể tham khảo cách thiết lập đo kiểm, thiết lập cuộc gọi và chế độ đo kiểm vòng lặp trong Phụ lục C, Phụ lục F và TS 134 109 tương ứng.

b) Thủ tục đo kiểm


- Thiết lập các tham số của bộ tạo tín hiệu CW hoặc bộ tạo tín hiệu nhiễu như trong các Bảng 8 và 9. Đối với Bảng 9 kích cỡ bước tần số là 1 MHz.


- Thiết lập mức công suất của UE theo các Bảng 8 và 9 với dung sai ± 1 dB.


- Đo BER của DCH thu được từ UE tại SS. 


- Đối với Bảng 9, ghi lại các tần số mà tại đó BER vượt quá các yêu cầu đo kiểm. 


3.3.6.2. Các yêu cầu đo kiểm


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.7.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.7. Đo kiểm đáp ứng giả của máy thu 


3.3.7.1. Phương pháp đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường (xem Phụ lục A).


Các tần số cần được đo kiểm là dải giữa như được quy định trong Bảng E.1 của Phụ lục E.

- Nối SS tới đầu nối ăng ten của UE (như Hình C.4, Phụ lục C).


- Thiết lập một cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi chung, và các tham số RF được thiết lập theo Bảng 10.


- Đưa UE vào chế độ đo kiểm vòng lặp và bắt đầu đo kiểm vòng lặp.


CHÚ THÍCH: Có thể tham khảo cách thiết lập đo kiểm, thiết lập cuộc gọi và chế độ đo kiểm vòng lặp trong Phụ lục C, Phụ lục F và TS 134 109 tương ứng.

b) Thủ tục đo kiểm


- Thiết lập tham số của bộ tạo tín hiệu CW như trong Bảng 10. Các tần số của đáp ứng giả được quy định theo bước thứ tư của 3.3.6.1.b).


- Thiết lập mức công suất của UE theo Bảng 10 với dung sai ± 1 dB.


- Đo BER của DCH thu được từ UE tại SS. 


3.3.7.2. Các yêu cầu đo kiểm


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.8.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.8. Đo kiểm các đặc tính xuyên điều chế của máy thu 


3.3.8.1. Phương pháp đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường (xem Phụ lục A).


Các tần số cần được đo kiểm là dải giữa như được quy định trong Bảng E.1 của Phụ lục E.

- Nối SS tới đầu nối ăng ten của UE (như Hình C.5, Phụ lục C).


- Thiết lập một cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi chung (xem Phụ lục F), và các tham số RF được thiết lập theo Bảng 11.


- Đưa UE vào chế độ đo kiểm vòng lặp và bắt đầu đo kiểm vòng lặp sử dụng thủ tục được xác định trong TS 134 109.


CHÚ THÍCH: Có thể tham khảo cách thiết lập đo kiểm, thiết lập cuộc gọi và chế độ đo kiểm vòng lặp trong Phụ lục C, Phụ lục F và TS 134 109 tương ứng.

b) Thủ tục đo kiểm


- Thiết lập các tham số của bộ tạo tín hiệu CW và bộ tạo tín hiệu nhiễu như trong Bảng 11. 


- Thiết lập mức công suất của UE theo Bảng 11 với dung sai ± 1 dB.


- Đo BER của DCH thu được từ UE tại SS. 


3.3.8.2. Các yêu cầu đo kiểm


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.9.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.9. Đo kiểm các phát xạ giả của máy thu 


3.3.9.1. Phương pháp đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường (xem Phụ lục A).


Các tần số cần được đo kiểm là dải giữa như được quy định trong Bảng E.1 của Phụ lục E.

- Nối một máy phân tích phổ (hoặc thiết bị đo kiểm thích hợp khác) tới đầu nối ăng ten của UE (như Hình C.6, Phụ lục C).

- UE phải ở trong trạng thái CELL_FACH.

- UE phải được thiết lập sao cho UE sẽ không phát trong suốt thời gian đo. (Xem TS 134 121).


b) Thủ tục đo kiểm


Quét máy phân tích phổ (hoặc thiết bị đo kiểm thích hợp khác) trên một dải tần từ 30 MHz đến 12,75 GHz và đo công suất trung bình của các phát xạ giả.


3.3.9.2. Các yêu cầu đo kiểm


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.10.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.10. Đo kiểm điều khiển công suất ra khi mất đồng bộ 


3.3.10.1. Phương pháp đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu

Môi trường đo kiểm: Bình thường (xem Phụ lục A).


Các tần số cần được đo kiểm là dải giữa như được quy định trong Bảng E.1 của Phụ lục E.

- Nối SS tới đầu nối ăng ten của UE (như Hình C.1, Phụ lục C).

- Thiết lập một cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi chung, với ngoại lệ sau đây (theo Bảng 17) cho các phần tử thông tin trong khối thông tin hệ thống loại 1 được cung cấp trong TS 134 108.

Bảng 17 - Bản tin của Khối thông tin hệ thống loại 1


		Phần tử thông tin

		Giá trị/Nhận xét



		Các bộ định thời của UE và các hằng số trong chế độ kết nối

		



		-T313

		15 s



		-N313

		200





- Các tham số RF được thiết lập theo Bảng 14 với mức tỷ số DPCCH_Ec/Ior ở -16,6 dB.


- Đưa UE vào chế độ đo kiểm vòng lặp và bắt đầu đo kiểm vòng lặp.


CHÚ THÍCH: Có thể tham khảo cách thiết lập đo kiểm, thiết lập cuộc gọi và chế độ đo kiểm vòng lặp trong Phụ lục C, Phụ lục F và TS 134 109 tương ứng.

b) Thủ tục đo kiểm


- SS liên tục gửi các lệnh điều khiển công suất đường lên đến UE cho đến khi công suất máy phát của UE đạt mức cực đại. 


- SS điều khiển mức tỷ số DPCCH_Ec/Ior đến -21,6 dB.


- SS điều khiển mức tỷ số DPCCH_Ec/Ior đến -28,4 dB. SS đợi 200 ms và sau đó kiểm tra xem máy phát của UE đã được tắt chưa. 


- SS giám sát công suất phát của UE trong 5 s và kiểm tra xem máy phát của UE có được tắt trong suốt thời gian đo không.


3.3.10.2. Các yêu cầu đo kiểm


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 4.2.11.2 để chứng minh  tính tuân thủ.


3.3.11. Đo kiểm tỷ số công suất rò kênh lân cận của máy phát 


3.3.11.1. Phương pháp đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường, TL/VL, TL/VH, TH/VL, TH/VH (xem Phụ lục A).


Các tần số cần được đo kiểm là dải giữa như được quy định trong Bảng E.1 của Phụ lục E.

- Nối SS tới đầu nối ăng ten của UE (như Hình C.1, Phụ lục C).


- Thiết lập một cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi chung.


- Đưa UE vào chế độ đo kiểm vòng lặp và bắt đầu đo kiểm vòng lặp.


CHÚ THÍCH: Có thể tham khảo cách thiết lập đo kiểm, thiết lập cuộc gọi và chế độ đo kiểm vòng lặp trong Phụ lục C, Phụ lục F và TS 134 109 tương ứng.

b) Thủ tục đo kiểm


- SS liên tục gửi các lệnh điều khiển công suất đường lên đến UE cho đến khi công suất máy phát của UE đạt mức cực đại.


- Đo công suất trung bình đã lọc RRC.


- Đo công suất trung bình đã lọc RRC của các kênh lân cận thứ nhất và các kênh lân cận thứ hai. 


- Tính tỷ số công suất giữa các giá trị đo được trong bước thứ 2 và 3 ở trên. 


3.3.11.2. Các yêu cầu đo kiểm


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 4.2.12.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.12. Đo kiểm phát xạ bức xạ


3.3.12.1. Phương pháp đo kiểm


Nếu có thể, vị trí đo kiểm phải là một hộp hoàn toàn không dội để mô phỏng các điều kiện của không gian tự do. EUT phải được đặt trên một giá đỡ không dẫn điện. Công suất trung bình của bất cứ thành phần tạp nào phải được xác định bởi ăng ten đo kiểm và máy thu đo (ví dụ một máy phân tích phổ). 


Tại mỗi tần số mà một thành phần được xác định, EUT phải được quay để đạt được đáp ứng cực đại, và công suất bức xạ hiệu dụng (e.r.p) của thành phần đó được xác định bằng một phép đo thay thế, phép đo này là phương pháp tham chiếu. Phép đo phải được lặp lại với ăng ten đo kiểm trong mặt phẳng phân cực trực giao.


CHÚ THÍCH: Công suất bức xạ hiệu dụng (e.r.p.) đưa ra bức xạ của một ngẫu cực được điều chỉnh cộng hưởng nửa bước sóng thay cho một ăng ten đẳng hướng. Hiệu số không đổi giữa e.i.r.p và e.r.p. là 2,15 dB. 

e.r.p. (dBm) = e.i.r.p. (dBm) - 2,15


(Khuyến nghị SM.329-10, Phụ lục 1 của ITU-R).


Các phép đo được thực hiện với một ăng ten ngẫu cực được điều chỉnh cộng hưởng hoặc một ăng ten tham chiếu có độ tăng ích đã biết được quy chiếu tới một ăng ten đẳng hướng.


Phải nêu rõ trong báo cáo đo kiểm nếu sử dụng vị trí đo kiểm hoặc phương pháp đo kiểm khác. Các kết quả phải được chuyển đổi sang các giá trị của phương pháp tham chiếu và tính hợp lệ của việc chuyển đổi phải được chứng minh.


3.3.12.2. Các cấu hình đo kiểm


Mục này quy định các cấu hình đo kiểm phát xạ như sau:


- Thiết bị phải được đo kiểm trong các điều kiện đo kiểm bình thường; 


- Cấu hình đo kiểm phải càng gần với cấu hình sử dụng thông thường càng tốt;


- Nếu thiết bị là bộ phận của một hệ thống, hoặc có thể được kết nối với thiết bị phụ, thì việc đo kiểm thiết bị khi nó kết nối với cấu hình tối thiểu của thiết bị phụ để thử các cổng là có thể chấp nhận được;


- Nếu thiết bị có rất nhiều cổng, thì phải lựa chọn đủ số cổng để mô phỏng các điều kiện hoạt động thực và bảo đảm rằng tất cả các kiểu kết cuối khác nhau đều được đo kiểm;


- Các điều kiện đo kiểm, cấu hình đo kiểm và chế độ hoạt động phải được ghi lại trong báo cáo đo kiểm;


- Các cổng có đấu nối khi hoạt động bình thường phải được kết nối với một thiết bị phụ hoặc một đoạn cáp đại diện được kết cuối đúng để mô phỏng các đặc tuyến vào/ra của thiết bị phụ, các cổng vào/ra RF phải được kết cuối đúng;


- Các cổng không được kết nối với các dây cáp khi hoạt động bình thường, ví dụ các đầu nối dịch vụ, các đầu nối lập trình, các đầu nối tạm thời… phải không được kết nối với bất cứ dây cáp nào khi đo kiểm. Trường hợp phải nối cáp với các cổng này, hoặc các cáp liên kết cần được kéo dài để chạy EUT, cần lưu ý để đảm bảo việc đánh giá EUT không bị ảnh hưởng bởi việc thêm và kéo dài những dây cáp này.


Đo kiểm phát xạ phải được thực hiện trong hai chế độ hoạt động:


- Với một liên kết thông tin được thiết lập (chế độ lưu lượng); và


- Trong chế độ rỗi.


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.13.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.13. Các chức năng điều khiển và giám sát


3.3.13.1. Phương pháp đo kiểm


1) Khi bắt đầu đo kiểm, UE phải được tắt. Đầu nối ăng ten của UE phải được nối tới một thiết bị đo công suất có các đặc tính sau đây:


- Độ rộng băng RF phải vượt quá dải tần phát hoạt động tổng của UE;


- Thời gian đáp ứng của thiết bị đo công suất phải đảm bảo công suất đo được không quá 1 dB giá trị của nó ở trạng thái ổn định trong vòng 100 (s khi đưa một tín hiệu CW vào.


- Thiết bị này phải ghi lại công suất cực đại đo được.


CHÚ THÍCH: Thiết bị có thể bao gồm một bộ lọc thông thấp thị tần để giảm thiểu đáp ứng của nó đối với các đột biến điện hoặc đối với các đỉnh tạp âm Gaussian.


2) Bật UE trong thời gian khoảng 15 phút, sau đó tắt UE.


3) EUT được duy trì ở trạng thái tắt trong khoảng thời gian ít nhất là 30 giây, sau đó được bật trong thời gian khoảng 1 phút.


4) Bước 2) phải được lặp lại bốn lần.


5) Ghi lại công suất cực đại phát xạ từ UE trong suốt thời gian đo kiểm.


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.14.2 để chứng minh tính tuân thủ.


4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


Các thiết bị đầu cuối trong hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD) phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này.


5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị đầu cuối trong hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD) và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.


6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


6.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các thiết bị đầu cuối trong hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD) theo Quy chuẩn này.

6.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-245:2006 “Thiết bị đầu cuối thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD) - Yêu cầu kỹ thuật”. 

6.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.


Phụ lục A


(Tham khảo)


Điều kiện môi trường

A.1. Nhiệt độ

UE phải đáp ứng mọi yêu cầu trong toàn bộ dải nhiệt độ như đã cho trong Bảng A.1.

Bảng A.1 - Nhiệt độ


		Dải

		Các điều kiện



		Từ +15oC đến +35oC

		Đối với các điều kiện bình thường (Với độ ẩm tương đối từ 25% đến 75%)



		Từ -10oC đến +55oC

		Đối với các điều kiện tới hạn (xem IEC 60068-2-1 và 60068-2-2)





Ngoài dải nhiệt độ này, nếu được cấp nguồn, UE phải sử dụng hiệu quả phổ tần vô tuyến. Trong bất cứ trường hợp nào UE cũng không được vượt quá các mức phát như đã được xác định trong TS 125.101 khi hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.


Các điều kiện đo thử này được ký hiệu là TL (nhiệt độ thấp, -10oC) và TH (nhiệt độ cao, +55oC).


A.2. Điện áp


UE phải đáp ứng mọi yêu cầu trong toàn bộ dải điện áp, tức là dải điện áp giữa các điện áp tới hạn.


Nhà sản xuất phải công bố các điện áp tới hạn dưới và tới hạn trên và điện áp tắt máy gần đúng. Đối với thiết bị có thể hoạt động từ một hoặc nhiều nguồn điện được liệt kê dưới đây, điện áp tới hạn cận dưới không được cao hơn các điện áp quy định trong bảng A.2 và điện áp tới hạn cận trên không được thấp hơn các điện áp quy định trong Bảng A.2.


Bảng A.2 - Các nguồn điện


		Nguồn điện

		Điện áp tới hạn cận dưới

		Điện áp tới hạn cận trên

		Điện áp trong các điều kiện bình thường



		Mạng điện xoay chiều (AC)

		0,9 x Danh định

		1,1 x Danh định

		Danh định



		Ắc-quy axit chì theo quy định

		0,9 x Danh định

		1,3 x Danh định

		1,1 x Danh định



		Các ắc-quy không theo quy định:


Leclanché/Lithium


Thuỷ ngân/Niken & Catmi

		0,85 x Danh định


0,9 x Danh định

		Danh định


Danh định

		Danh định


Danh định





Ngoài dải điện áp này, nếu được cấp nguồn, UE phải sử dụng hiệu quả phổ tần vô tuyến. Trong bất cứ trường hợp nào UE cũng không được vượt quá các mức phát như đã được xác định trong TS 125.101 khi hoạt động trong môi trường khắc nghiệt. Cụ thể, UE phải cấm phát RF khi điện áp cung cấp nguồn điện nhỏ hơn điện áp tắt máy mà nhà sản xuất đã công bố.


Các điều kiện đo thử này được ký hiệu là VL (điện áp tới hạn dưới) và VH (điện áp tới hạn trên).


A.3. Môi trường đo kiểm


Khi một môi trường bình thường được quy định cho đo kiểm thì các điều kiện bình thường được đưa ra trong A.1 và A.2 phải được áp dụng.


Khi một môi trường khắc nghiệt được quy định cho đo kiểm thì nhiều sự kết hợp khác nhau giữa các nhiệt độ tới hạn với các điện áp tới hạn được đưa ra trong A.1 và A.2 phải được áp dụng. Những sự kết hợp đó là:


· Nhiệt độ tới hạn dưới/Điện áp tới hạn dưới (TL/VL);


· Nhiệt độ tới hạn dưới/Điện áp tới hạn trên (TL/VH);


· Nhiệt độ tới hạn trên /Điện áp tới hạn dưới (TH/VL);


· Nhiệt độ tới hạn trên /Điện áp tới hạn trên (TH/VH).


A.4. Độ rung


UE phải đáp ứng mọi yêu cầu khi bị rung tại tần số/biên độ sau đây:


Bảng A.3 - Độ rung 


		Tần số

		Độ rung ngẫu nhiên ASD (Mật độ phổ gia tốc) 



		Từ 5 Hz đến 20 Hz

		0,96 m2/s3



		Từ 20 Hz đến 500 Hz

		0,96 m2/s3 tại 20 Hz, sau đó - 3 dB/Octave





Ngoài dải tần số chỉ định này, nếu được cấp nguồn, UE phải sử dụng hiệu quả phổ tần vô tuyến. Trong bất cứ trường hợp nào UE cũng không được vượt quá các mức phát như đã được xác định trong TS 125.101 khi hoạt động trong môi trường khắc nghiệt.


A.5. Dải tần chỉ định


Nhà sản xuất phải công bố băng tần nào trong các băng tần được xác định trong điều 4.2, TS 134 121 được UE hỗ trợ.


Một số phép đo trong Quy chuẩn này cũng được thực hiện ở dải thấp, dải giữa và dải cao trong băng tần hoạt động của UE. UARFCN cần được sử dụng đối với dải thấp, dải giữa, và dải cao được xác định trong Bảng E.1 của Phụ lục E.


A.6. Độ không bảo đảm cho phép của hệ thống đo kiểm


Độ không bảo đảm tối đa cho phép của hệ thống đo kiểm được quy định trong các Bảng 16 và 16a đối với mỗi đo kiểm. Hệ thống đo kiểm phải cho phép các tín hiệu kích thích trong trường hợp đo kiểm được điều chỉnh trong dải quy định, và thiết bị đang được đo kiểm cần được đo với độ không bảo đảm đo không vượt quá các giá trị quy định. Nếu không có quy định khác, tất cả các dải và các độ không bảo đảm đo là các giá trị tuyệt đối, và hợp lệ đối với độ tin cậy là 95%.


Độ tin cậy 95% là khoảng dung sai của độ không đảm bảo đo đối với một phép đo cụ thể, bao hàm 95% chỉ tiêu của một mẫu thiết bị đo kiểm.


Đối với các phép đo kiểm RF, cần lưu ý rằng các độ không bảo đảm trong A.6 áp dụng cho hệ thống đo kiểm hoạt động với tải danh định 50 ( và không tính đến các hiệu ứng hệ thống do sự không thích ứng giữa EUT và hệ thống đo kiểm.


A.6.1. Phép đo trong các môi trường đo kiểm


Độ chính xác của phép đo trong các môi trường đo kiểm UE quy định trong A.1, A.2, A.4 và A.5 phải là:


- Áp suất


: ( 5 kPa


- Nhiệt độ


: ( 2 độ


- Độ ẩm tương đối

: ( 5%


- Điện áp một chiều  
: ( 1,0%


- Điện áp xoay chiều
: ( 1,5 %


- Độ rung


: 10%


- Tần số rung


: 0,1 Hz


Các giá trị trên phải được áp dụng trừ khi môi trường đo kiểm được điều chỉnh khác và quy định đối với việc điều chỉnh môi trường đo kiểm xác định độ không bảo đảm đo cho các tham số.


Phụ lục B 


(Tham khảo)


Độ nhạy của máy thu và hoạt động chính xác của thiết bị

B.1. Độ nhạy của máy thu

Trong các hệ thống thông tin vô tuyến tế bào thuộc phạm vi của Quy chuẩn này, công suất của các quá trình phát thường được điều khiển để công suất của tín hiệu phát (được dự kiến thu bằng một máy thu cụ thể) giảm xuống mức thấp nhất mà vẫn phù hợp với quá trình thu đúng. Việc này được thực hiện bằng một vòng lặp kín sử dụng các bản tin báo cáo về công suất thu được và/hoặc chất lượng tín hiệu giữa BS và UE.


Nếu một máy thu có độ nhạy không đủ cao, công suất của tín hiệu phát (dự kiến cho máy thu đó) cần phải lớn hơn nhiều so với công suất cần thiết của tín hiệu phát cho máy thu khác. Nếu công suất phát bị tăng lên quá nhiều, sẽ gây ra nhiễu có hại cho các máy thu khác sử dụng cùng một tần số trong vùng địa lý lân cận. Vì vậy, độ nhạy của máy thu được coi là một yêu cầu thiết yếu.


Các yêu cầu về sản phẩm cho UE và BS trong IMT-2000 (nằm trong phạm vi những phần có thể áp dụng được) bao gồm các yêu cầu liên quan đến độ nhạy của máy thu. Mức độ của các yêu cầu này được dựa trên việc nghiên cứu năng lực của máy thu đó, và không gây ra nhiễu có hại gián tiếp cho các máy thu khác. Kết quả là, các yêu cầu này quá nghiêm ngặt để được coi là các yêu cầu thiết yếu. Tuy nhiên, những phần có thể áp dụng được cho UE và BS trong IMT-2000 bao gồm yêu cầu thiết yếu đối với việc xử lý tín hiệu gây nhiễu mạnh của máy thu. Yêu cầu này quy định một mức độ nào đó về chất lượng của máy thu, kém nghiêm ngặt hơn so với yêu cầu đó trong các yêu cầu về sản phẩm liên quan trực tiếp đến độ nhạy của máy thu.


Có thể thấy rằng, mức năng lực của máy thu mà UE hoặc BS trong IMT-2000 cần để đáp ứng các yêu cầu thiết yếu đối với việc xử lý tín hiệu gây nhiễu mạnh của máy thu là một mức độ thích hợp đối với một yêu cầu thiết yếu.


Vì vậy, không có yêu cầu đánh giá phù hợp riêng được xác định trong Quy chuẩn này hoặc trong những phần có thể được áp dụng liên quan đến độ nhạy của máy thu.


B.2. Thực hiện đúng chức năng của thiết bị


Trong một hệ thống thông tin vô tuyến, điều quan trọng là các chức năng của thiết bị phải hoạt động chính xác để tránh nhiễu có hại cho những đối tượng sử dụng phổ vô tuyến khác. Các chức năng này có thể bao gồm việc phát đúng tần số, đúng thời gian và/hoặc sử dụng đúng mã (đối với thiết bị sử dụng CDMA). Đối với BS, các tham số của các chức năng này được mạng ra lệnh điều khiển, và đối với UE, các tham số của các chức năng này được BS ra lệnh điều khiển.


Một số phép đo trong những phần có thể áp dụng đòi hỏi thiết lập một kết nối giữa Thiết bị đang được đo kiểm (EUT) và các thiết bị đo kiểm. Việc này đòi hỏi EUT đáp ứng đúng các lệnh mà nó nhận được.


Có thế thấy rằng, việc thiết lập một kết nối chứng minh thiết bị đã thoả mãn hầu hết các  phương diện thực hiện đúng chức năng để đáp ứng các yêu cầu thiết yếu. Các phép đo đối với các chức năng cụ thể nào đó được xác định trong những phần có thể áp dụng, ở đó các chức năng này có tính quyết định đối với việc tránh nhiễu có hại.


Như vậy, các phép thử đánh giá việc thực hiện đúng chức năng của thiết bị, cùng với đo kiểm ngầm qua khả năng thiết lập kết nối, là đủ để đáp ứng yêu cầu thiết yếu đối với việc thực hiện đúng chức năng của thiết bị nhằm tránh nhiễu có hại.

Phụ lục C


(Tham khảo)


Các mô hình đo kiểm


Bộ mô phỏng hệ thống (SS - System Simulator): Một thiết bị hoặc hệ thống có khả năng tạo ra Nút B mô phỏng để báo hiệu và phân tích các đáp ứng báo hiệu của UE trên một hoặc nhiều kênh RF, để tạo ra môi trường đo kiểm quy định cho UE đang được đo kiểm. SS cũng có các khả năng sau đây:


1.  Đo và điều khiển công suất ra TX của UE qua các lệnh TPC


2.  Đo BLER và BER của RX.


3.  Đo định thời báo hiệu và trễ


4.  Có khả năng mô phỏng báo hiệu UTRAN và/hoặc GERAN.


Hệ thống đo kiểm: Một tổ hợp các thiết bị được nhóm lại thành một hệ thống nhằm tiến hành một hoặc nhiều phép đo trên một UE theo đúng các yêu cầu đối với trường hợp đo kiểm. Một hệ thống đo kiểm có thể bao gồm một hoặc nhiều Bộ mô phỏng hệ thống nếu phép thử yêu cầu báo hiệu bổ sung. Các sơ đồ sau đây là các ví dụ về các Hệ thống đo kiểm.


CHÚ THÍCH: Các thuật ngữ ở trên là các định nghĩa có tính logic được sử dụng để mô tả các phương pháp đo kiểm trong Quy chuẩn này, trên thực tế, các thiết bị thực được gọi là “Các bộ mô phỏng hệ thống” cũng có thể có khả năng đo bổ sung hoặc chỉ có thể hỗ trợ các tính năng khác được yêu cầu đối với các trường hp đo kiểm mà chúng được thiết kế để thực hiện.   


[image: image13.png]UE under Test







Hình C.1 - Sơ đồ đo kiểm TX cơ bản


[image: image14.png]Interference
Signal Generator

UE under Test







Hình C.2 - Sơ đồ đo kiểm RX với nhiễu

[image: image15.png]CW
Signal Generator

Interference
Signal Generator

UE under Test








Hình C.3 - Sơ đồ đo kiểm RX với nhiễu hoặc CW bổ sung

[image: image16.png]CW
Signal Generator

Iblocking

UE under Test







Hình C.4 - Sơ đồ đo kiểm RX với CW bổ sung 


[image: image17.png]CW
Signal Generator

Interference
Signal Generator

UE under Test







Hình C.5 - Sơ đồ đo kiểm RX với cả nhiễu và CW bổ sung 

[image: image18.png]UE under Test

Spectrum

Analyzer






Hình C.6 - Sơ đồ đo kiểm phát xạ giả 


Phụ lục D 


(Quy định)


Kênh đo tham chiếu DL (12,2 kbit/s) và điều kiện truyền lan tĩnh


D.1. Kênh đo tham chiếu DL (12,2 kbit/s)


Các tham số đối với kênh đo tham chiếu DL 12,2 kbit/s được quy định trong các Bảng D.1.1, D.1.2 và D.1.3. Việc mã hóa kênh được trình bày chi tiết trong Hình D.1.1. Đối với cấu hình RLC của các AM DCCH, Timer_STATUS_Periodic phải không được thiết lập trong bản tin Thiết lập kết nối RRC (RRC CONNECTION SETUP) được sử dụng trong thủ tục đo kiểm RF (như xác định trong 7.3, TS 134.108). Điều này là để ngăn các DCH không mong muốn phát thông qua các thực thể RLC như vậy khi bộ định thời đã hết hạn để bảo đảm rằng TFC quy định từ tập hợp tối thiểu các TFC có thể liên tục truyền một DCH cho DTCH trong thời gian đo kiểm.


Bảng D.1.1 - Kênh đo tham chiếu DL (12,2 kbit/s)

		Tham số

		Mức

		Đơn vị



		Tốc độ bit thông tin

		12,2

		Kbps



		DPCH

		30

		Ksps



		Khuôn dạng khe #1

		11

		-



		TFCI

		Bật

		



		Các độ lệch công suất PO1, PO2 và PO3

		0

		dB



		Vị trí DTX

		Cố định

		-





Bảng D.1.2 - Kênh đo tham chiếu DL sử dụng RLC-TM đối với DTCH, các tham số kênh truyền tải (12,2 kbit/s)


		Lớp cao hơn

		RAB/Báo hiệu RB

		RAB

		SRB



		RLC

		Loại kênh logic

		DTCH

		DCCH



		

		Chế độ RLC

		TM

		UM/AM



		

		Các kích thước trọng tải, bit

		244

		88/80



		

		Tốc độ dữ liệu cực đại, bps

		12200

		2200/2000



		

		Phần mào đầu PDU, bit

		N/A

		8/16



		

		Phần mào đầu TrD PDU, bit

		0

		N/A



		MAC

		Phần mào đầu MAC, bit

		0

		4



		

		Ghép kênh MAC

		N/A

		Có



		Lớp 1

		Loại TrCH

		DCH

		DCH



		

		Nhận dạng kênh truyền tải 

		6

		10



		

		Các kích thước TB, bit

		244

		100



		

		TFS

		TF0, bit

		0x244

		0x100



		

		

		TF1, bit

		1x244

		1x100



		

		TTI, ms

		20

		40



		

		Loại mã hóa

		Mã hoá xoắn

		Mã hóa xoắn



		

		Tốc độ mã hóa

		1/3

		1/3



		

		CRC, bit

		16

		12



		

		Số bit cực đại/TTI sau khi mã hóa kênh

		804

		360



		

		Đóng góp của RM

		256

		256





Bảng D.1.3 - Kênh đo tham chiếu DL, TFCS (12,2 kbit/s)


		Kích thước TFCS

		4



		TFCS

		(DTCH, DCCH) = (TF0, TF0), (TF1, TF0), (TF0, TF1), (TF1, TF1)





[image: image19.png]DTCH beeH

il S—-—] f——

S —
Tt [y
s sy [P )

[ —— [ CI s |
e s [E—]
CFm T 2w [ s=m | =x | ook
Radorams
prosiiia) | N s
[ ED | Ed | Ed | =
iy
RN | T~ S T - — |
@mm@ EHE @ IE o EHE @ =
] 23 2 == =22
st M
(ctarg S o)
< = = = >






Hình D.1.1 - Mã hoá kênh đo tham chiếu DL (12,2 kit/s)


D.2. Điều kiện truyền lan tĩnh


Điều kiện truyền lan đối với phép đo chỉ tiêu tĩnh là một môi trường tạp âm Gauss trắng cộng (AWGN). Không có pha đinh và không tồn tại đa đường đối với mô hình truyền lan này.


Phụ lục E 


(Quy định)


Các tần số đo kiểm tuân thủ của UE


Các tần số đo kiểm được dựa trên các băng tần của UMTS xác định trong các yêu cầu kỹ thuật chính.


Để tránh nhiễu với các băng tần lân cận, tần số đo kiểm thấp nhất (đường xuống và đường lên) cần được lệch lên ít nhất khoảng 2,6 MHz vì độ rộng của kênh là 5 MHz đối với phương án chọn FDD. Khoảng quét là 200 kHz. Cũng như vậy, tần số đo kiểm cao nhất (đường xuống và đường lên) cần được lệch xuống ít nhất khoảng 2,6 MHz đối với phương án chọn FDD.  


CHÚ THÍCH: Có thể có những quy định bổ sung liên quan đến nhiễu đối với các băng tần sử dụng của các hệ thống khác nhau. Những quy định này là đặc thù đối với quốc gia tại đó thiết bị đo kiểm được sử dụng và cần được tính đến nếu quốc gia quy định một độ lệch lớn hơn 2,6 MHz so với các tần số biên đối với phương án chọn FDD. 


Các tần số đo kiểm tính tuân thủ của UE (UTRA/FDD)


UTRA/FDD được phân định hoạt động ở một trong ba băng cặp đôi. Các tần số đo kiểm tham chiếu cho môi trường đo kiểm chung đối với băng tần của dịch vụ CDMA trải phổ trực tiếp (UTRA FDD) được xác định trong bảng sau đây:


Bảng E.1 - Các tần số đo kiểm tham chiếu FDD cho băng tần hoạt động của dịch vụ CDMA trải phổ trực tiếp (UTRA FDD)


		ID của tần số 


đo kiểm

		UARFCN

		Tần số của 


Đường lên

		UARFCN

		Tần số của 


Đường xuống



		Dải thấp

		9613

		1922,6 MHz

		10563

		2112,6 MHz



		Dải giữa

		9750

		1950,0 MHz

		10700

		2140,0 MHz



		Dải cao

		9887

		1977,4 MHz

		10837

		2167,4 MHz





Phụ lục F 


(Tham khảo)


Thủ tục thiết lập cuộc gọi chung


F.1. Thủ tục thiết lập cuộc gọi chung cho các cuộc gọi chuyển kênh kết cuối di động


F.1.1. Các điều kiện ban đầu 


Bộ mô phỏng hệ thống:


· 1 ô (cell), các tham số ngầm định.


Thiết bị người sử dụng:


· UE phải được hoạt động trong các điều kiện đo kiểm bình thường.


· Đo kiểm-USIM (Test-USIM) phải được chèn vào.

F.1.2. Định nghĩa các bản tin thông tin hệ thống


Các bản tin thông tin hệ thống mặc định được sử dụng.


F.1.3. Thủ tục


Thủ tục thiết lập cuộc gọi phải được thực hiện trong các điều kiện vô tuyến lý tưởng như được xác định trong điều 5, TS 134 108. 


		Bước

		Hướng

		Bản tin

		Chú thích



		

		UE

		SS

		

		



		1

		(

		SYSTEM INFORMATION (BCCH)

		Quảng bá (Broadcast)



		2

		(

		PAGING (PCCH)

		Nhắn tin (Paging)



		3

		(

		RRC CONNECTION REQUEST (CCCH)

		RRC



		4

		(

		RRC CONNECTION SETUP (CCCH)

		RRC



		5

		(

		RRC CONNECTION SETUP COMPLETE (DCCH)

		RRC



		6

		(

		PAGING RESPONSE

		RR



		7

		(

		AUTHENTICATION REQUEST

		MM



		8

		(

		AUTHENTICATION RESPONSE

		MM



		9

		(

		SECURITY MODE COMMAND

		RRC



		10

		(

		SECURITY MODE COMPLETE

		RRC



		11

		(

		SETUP

		CC



		12

		(

		CALL CONFIRMED

		CC



		13

		(

		RADIO BEARER SETUP

		RRC RAB SETUP



		14

		(

		RADIO BEARER SETUP COMPLETE

		RRC



		15

		(

		ALERTING

		CC (bản tin này là tùy chọn)



		16

		(

		CONNECT

		CC



		17

		(

		CONNECT ACKNOWLEDGE

		CC





F.1.4. Nội dung của bản tin cụ thể


Toàn bộ nội dung của bản tin cụ thể phải được tra cứu điều 9, TS 134 108.


F.2. Thủ tục thiết lập cuộc gọi chung cho các cuộc gọi chuyển kênh khởi đầu di động


F.2.1. Các điều kiện ban đầu 


Bộ mô phỏng hệ thống:


-     1 ô (cell), các tham số ngầm định.


Thiết bị người sử dụng:


· UE phải được hoạt động trong các điều kiện đo kiểm bình thường.


· Đo kiểm-USIM (Test-USIM) phải được chèn vào.


F.2.2. Định nghĩa các bản tin thông tin hệ thống


Các bản tin thông tin hệ thống ngầm định được sử dụng.


F.2.3. Thủ tục


Thủ tục thiết lập cuộc gọi phải được thực hiện trong các điều kiện vô tuyến lý tưởng như được xác định trong điều 5, TS 134 108.


		Bước

		Hướng

		Bản tin

		Chú thích



		

		UE

		SS

		

		



		1

		(

		SYSTEM INFORMATION (BCCH)

		Quảng bá (Broadcast)



		2

		(

		RRC CONNECTION REQUEST (CCCH)

		RRC



		3

		(

		RRC CONNECTION SETUP (CCCH)

		RRC



		4

		(

		RRC CONNECTION SETUP COMPLETE (DCCH)

		RRC



		5

		(

		CM SERVICE REQUEST

		MM



		6

		(

		AUTHENTICATION REQUEST

		MM



		7

		(

		AUTHENTICATION RESPONSE

		MM



		8

		(

		SECURITY MODE COMMAND

		RRC



		9

		(

		SECURITY MODE COMPLETE

		RRC



		10

		(

		SETUP

		CC



		11

		(

		CALL PROCEEDING

		CC



		12

		(

		RADIO BEARER SETUP

		RRC RAB SETUP



		13

		(

		RADIO BEARER SETUP COMPLETE

		RRC



		14

		(

		ALERTING

		CC



		15

		(

		CONNECT

		CC



		16

		(

		CONNECT ACKNOWLEDGE

		CC





F.2.4. Nội dung của bản tin cụ thể


Toàn bộ nội dung của bản tin cụ thể phải được tham khảo điều 9, TS 134 108.


Phụ lục G


(Quy định)


Nguồn nhiễu điều chế W-CDMA


Nguồn nhiễu điều chế W-CDMA bao gồm các kênh đường xuống quy định trong Bảng G.1, cộng thêm các kênh OCNS quy định trong Bảng G.2. Công suất tương đối của các kênh OCNS phải đảm bảo công suất của tín hiệu tổng lên tới 1. Trong mục này, Ior liên quan đến công suất của nguồn nhiễu. 


Bảng G.1 - Mã trải (phổ), các độ lệch định thời và các thiết lập mức tương đối cho các kênh tín hiệu của nguồn nhiễu điều chế W-CDMA


		Loại kênh

		Hệ số trải rộng

		Mã 


phân kênh

		Độ lệch định thời 


(x 256 Tchip)

		Công suất

		Chú thích



		P-CCPCH

		256

		1

		0

		P-CCPCH_Ec/Ior = -10 dB

		



		SCH

		256

		-

		0

		SCH_Ec/Ior = -10 dB

		Công suất SCH phải được chia đều nhau giữa các kênh đồng bộ sơ cấp và thứ cấp



		P-CPICH

		256

		0

		0

		P-CPICH_Ec/Ior = -10 dB

		



		PICH

		256

		16

		16

		PICH_Ec/Ior = -15 dB

		



		OCNS

		Xem Bảng G.2

		Công suất cần thiết để mật độ phổ công suất phát tổng của Node B (Ior) lên tới 1.

		Nhiễu của OCNS gồm có các kênh dữ liệu riêng, như được quy định trong Bảng G.2





Bảng G.2 - Mã phân kênh DPCH và các thiết lập mức tương đối cho tín hiệu OCNS


		Mã phân kênh tại SF = 128

		Thiết lập mức tương đối (dB) (Chú thích 2)

		Dữ liệu của DPCH



		2

		-1

		Dữ liệu của DPCH cho mỗi mã phân kênh không được tương quan với nhau và không được tương quan với bất cứ tín hiệu mong muốn nào trong thời gian  thực hiện bất cứ phép đo nào. 



		11

		-3

		



		17

		-3

		



		23

		-5

		



		31

		-2

		



		38

		-4

		



		47

		-8

		



		55

		-7

		



		62

		-4

		



		69

		-6

		



		78

		-5

		



		85

		-9

		



		94

		-10

		



		125

		-8

		



		113

		-6

		



		119

		0

		





CHÚ THÍCH 1: Các mã phân kênh của DPCH và các thiết lập mức tương đối được chọn để mô phỏng một tín hiệu có tỷ số đỉnh trên trung bình thực.


CHÚ THÍCH 2: Thiết lập mức tương đối tính theo dB chỉ liên hệ tới mối quan hệ giữa các kênh OCNS. Mức của các kênh OCNS có liên quan đến Ior của tín hiệu trọn vẹn là một hàm công suất của các kênh khác theo tín hiệu với chủ định là công suất của nhóm các kênh OSCN được sử dụng khiến cho tín hiệu tổng lên tới 1.































































































































































































































































































Phát hiện CRC











Thích ứng tốc độ







Đan xen thứ nhất







Phân đoạn khung vô tuyến







Đan xen thứ hai















30 ksps DPCH (kể cả các bit TFCI)







Loại bỏ bit cuối







Giải mã viterbi



R = 1/3







Thích ứng tốc độ







Đan xen thứ nhất







Phát hiện CRC











CRC16







Tail8







CRC12







Tail8







Khung vô tuyến 



FN = 4N







Khung vô tuyến



FN = 4N + 1







Khung vô tuyến 



FN = 4N + 2







Khung vô tuyến 



FN = 4N + 3







Dữ liệu 



thông tin







Dữ liệu 



thông tin







UE đang được đo kiểm







Máy phân tích phổ







Bộ tạo tín 



hiệu CW







UE đang được đo kiểm







Nền







Bộ tạo tín 



hiệu nhiễu







UE đang được đo kiểm







Bộ tạo tín 



hiệu CW







Nền







UE đang được đo kiểm







Bộ tạo tín 



hiệu nhiễu







Bộ tạo tín 



hiệu CW







Bộ tạo tín 



hiệu nhiễu







UE đang được đo kiểm







Bộ tạo 



CW







Máy phân tích phổ







UE đang được đo kiểm







Thiết bị đo







Cổng vỏ 







Cổng ăng ten







Cổng viễn thông







Cổng tín hiệu/Điều khiển







Cổng công suất  AC







Cổng nguồn AC







Cổng đất



















































































































































Cổng công suất  AC















Cổng nguồn  DC



























Thiết bị







































Giải mã viterbi



R = 1/3







Loại bỏ bit cuối







Phân đoạn khe



































UE đang được đo kiểm































48

47




_1343127987.doc
QCVN 16:2010/BTTTT




		

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 16:2010/BTTTT

    QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  


VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD 


National technical regulation on base stations for W-CDMA FDD


HÀ NỘI - 2010





Mục lục

51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Tài liệu viện dẫn



61.4. Giải thích từ ngữ



71.5. Chữ viết tắt



92. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



92.1. Điều kiện môi trường



102.2. Các yêu cầu để đánh giá hợp quy



102.2.1. Các tham số thiết yếu và các yêu cầu kỹ thuật tương ứng



102.2.2. Mặt nạ phát xạ phổ



122.2.3. Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR)



122.2.4. Phát xạ giả của máy phát



142.2.5. Công suất ra cực đại của trạm gốc



152.2.6. Xuyên điều chế phát



152.2.7. Các phát xạ giả của máy thu



162.2.8. Các đặc tính chặn



172.2.9. Các đặc tính xuyên điều chế của máy thu



182.2.10. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu



192.2.11. Các phát xạ bức xạ



203. PHƯƠNG PHÁP ĐO



203.1. Các điều kiện đo kiểm



203.2. Giải thích các kết quả đo



223.3. Đo kiểm các tham số thiết yếu cho phần vô tuyến



223.3.1. Đo kiểm mặt nạ phát xạ phổ



233.3.2. Đo kiểm tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR)



233.3.3. Đo kiểm các phát xạ giả của máy phát



243.3.4. Đo kiểm công suất ra cực đại của trạm gốc



243.3.5. Đo kiểm xuyên điều chế phát



253.3.6. Đo kiểm các phát xạ giả của máy thu



253.3.7. Đo kiểm các đặc tính chặn



263.3.8. Đo kiểm các đặc tính xuyên điều chế của máy thu



263.3.9. Đo kiểm độ chọn lọc kênh lân cận (ACS)



273.3.10. Đo kiểm các phát xạ bức xạ



284. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



285. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



286. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



30Phụ lục A (Quy định) Cấu hình trạm gốc



34Phụ lục B (Tham khảo) Điều kiện môi trường



38Phụ lục C (Quy định) Mô hình đo kiểm 1



41Phụ lục D (Tham khảo) Sơ đồ đo



44Phụ lục E (Quy định) Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA






Lời nói đầu

QCVN 16:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-220:2004 “Thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp – Yêu cầu kỹ thuật” do Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) ban hành theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 07 năm 2004. 

Các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 16:2010/BTTTT phù hợp với các tiêu chuẩn ETSI EN 301 908-3 V2.2.1 (2003-10), ETSI EN 301 908-1 V2.2.1 (2003-10) và TS 125 141 V6.4.0 (2003-12) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

QCVN 16:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG W-CDMA FDD 


National technical regulation on base stations for W-CDMA FDD

1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng cho các thiết bị trạm gốc của hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD). 


Loại thiết bị vô tuyến này hoạt động trong toàn bộ hoặc một phần băng tần quy định trong Bảng 1. 


Bảng 1 - Các băng tần số của trạm gốc CDMA trải phổ trực tiếp


		Hướng truyền

		Các băng tần số của trạm gốc CDMA trải phổ trực tiếp



		Phát

		Từ 2 110 MHz đến 2 170 MHz



		Thu

		Từ 1 920 MHz đến 1 980 MHz





Quy chuẩn này áp dụng cho các trạm gốc UTRA FDD, kể cả các trạm gốc hỗ trợ việc phát HS-PDSCH sử dụng điều chế QPSK và 16QAM và cũng áp dụng cho các trạm gốc diện rộng, các trạm gốc có vùng phục vụ trung bình và các trạm gốc cục bộ. 


Các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn này nhằm đảm bảo thiết bị vô tuyến sử dụng có hiệu quả phổ tần số vô tuyến được phân bổ cho thông tin mặt đất/vệ tinh và nguồn tài nguyên quĩ đạo để tránh nhiễu có hại giữa các hệ thống thông tin đặt trong vũ trụ và mặt đất và các hệ thống kỹ thuật khác.

1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhập khẩu và khai thác thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD).


1.3. Tài liệu viện dẫn


ETSI TR 100 028 (all parts) (V1.4.1): "Electromagnetic Compatibility and Radio Spectrum Matters (ERM); Uncertainties in the measurement of mobile radio equipment characteristics".


ETSI TS 125 141 V6.4.0 (2003-12): "Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); Base Station conformance testing (FDD) (3GPP TS 25.141 version 6.4.0 Release 6)".


ITU-R Recommendation SM.329-10 (2003): "Unwanted emissions in spurious domain".


ITU-R Recommendation SM.1539-1 (2002): “Variation of the boundary between the out-of-band and spurious domains required for the application of Recommendations ITU-R SM.1541 and ITU-R SM.329”.


ITU-R Recommendation O.153:”Basic parameters for the measurement of error performance at bit rates below the primary rate”.


IEC 60721-3-3 (1994-12): “Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 3: Stationary use at weather protected locations”.


IEC 60721-3-4 (1995-01): “Classification of environmental conditions - Part 3: Classification of groups of environmental parameters and their severities - Section 4: Stationary use at non-weather protected locations”.


IEC 60068-2-1 (1990-05): “Environmental testing - Part 2: Tests. Tests A: Cold”.


IEC 60068-2-2 (1974-01): “Environmental testing - Part 2: Tests. Tests B: Dry heat”.


IEC 60068-2-6 (1995-03): “Environmental testing - Part 2: Tests. Tests Fc: Vibration (sinusoidal)”.


ETSI TS 125 141 (V6.2.0): “Hệ thống viễn thông di động toàn cầu (UMTS); Đo kiểm tính hợp chuẩn của trạm gốc (FDD) (3GPP TS 25.141 version 6.2.0 Release 6)”.

1.4. Giải thích từ ngữ

1.4.1. Thiết bị phụ (ancillary equipment)

Thiết bị được dùng có liên quan với một trạm gốc (BS) được xem như một thiết bị phụ nếu:


-
Thiết bị được dự kiến dùng chung với một BS để cung cấp các tính năng điều khiển và/hoặc tính năng thao tác bổ sung cho thiết bị vô tuyến, (ví dụ để mở rộng điều khiển tới vị trí khác); 


-
Thiết bị không thể sử dụng độc lập để cung cấp các chức năng người dùng độc lập của một BS; và


-
BS mà thiết bị này kết nối tới, có khả năng cung cấp một số thao tác có chủ ý, ví dụ như phát và/hoặc thu mà không dùng thiết bị phụ. 


1.4.2. Tốc độ chip (chip rate)

Tốc độ tính bằng số chip (hay số ký hiệu đã được điều chế sau khi trải phổ) trong một giây.


CHÚ THÍCH: Tốc độ chip của UTRA FDD là 3,84 Mchip/s.


1.4.3. Điều kiện môi trường (environmental profile)

Các điều kiện môi trường hoạt động mà thiết bị buộc phải tuân thủ.


1.4.4. Trạm gốc cục bộ (local area base station)

các trạm gốc sử dụng cho các picocell với tổn hao ghép nối tối thiểu từ một BS đến UE bằng 45 dB.


1.4.5. Công suất ra cực đại (maximum output power)

Mức công suất trung bình trên một sóng mang của trạm gốc được đo tại đầu nối ăng ten trong điều kiện tham chiếu đã chỉ rõ.


1.4.6. Công suất trung bình (mean power)

Công suất (phát hoặc thu) trong độ rộng băng ít nhất bằng (1 + () lần tốc độ chip của chế độ truy nhập vô tuyến, khi áp dụng cho một tín hiệu WCDMA điều chế.


CHÚ THÍCH 1: Khoảng thời gian đo ít nhất phải bằng một khe thời gian trừ khi có khai báo khác.


CHÚ THÍCH 2: ( ( 0,22 là hệ số uốn (roll-off) của tín hiệu WCDMA.


1.4.7. Trạm gốc có vùng phục vụ trung bình (medium range base station)

Các trạm gốc sử dụng cho các microcell với tổn hao ghép nối tối thiểu từ một BS đến UE bằng 53 dB.


1.4.8. Công suất ra (output power)

Công suất trung bình của một sóng mang trạm gốc, được cung cấp cho tải có điện trở bằng trở kháng tải danh định của máy phát.


1.4.9. Công suất ra danh định (rated output power)

Công suất ra danh định của trạm gốc là mức công suất trung bình trên một sóng mang mà nhà sản xuất đã khai báo là khả dụng tại đầu nối ăng ten.


1.4.10. Công suất trung bình đã lọc RRC (RRC filtered mean power)

Công suất trung bình khi được đo qua bộ lọc cosin nâng với hệ số uốn ( (roll-off) và độ rộng băng bằng tốc độ chip của chế độ truy nhập vô tuyến.


CHÚ THÍCH: Công suất trung bình đã lọc RRC của một tín hiệu WCDMA đã điều chế hoàn toàn thấp hơn 0,246 dB so với công suất trung bình của cùng một tín hiệu.


1.4.11. Trạm gốc diện rộng (wide area base station)

Các trạm gốc sử dụng cho các macrocell với tổn hao ghép nối tối thiểu từ một BS đến UE bằng 70 dB.


1.4.12. Cổng vỏ (enclosure port) 

Biên giới vật lý của thiết bị qua đó các trường điện từ có thể bức xạ hoặc tác động. 


CHÚ THÍCH: Trong trường hợp có thiết bị ăng ten tích hợp, cổng này không thể tách rời khỏi cổng của ăng ten.


1.4.13. IMT-2000

Các hệ thống di động thế hệ thứ ba được dự kiến bắt đầu cung cấp dịch vụ vào khoảng năm 2000 tùy thuộc vào việc nghiên cứu thị trường.


1.4.14. Cổng (port)

Giao diện riêng của thiết bị cụ thể với môi trường điện từ.


1.5. Chữ viết tắt

		16QAM

		16-Quadrature Amplitude Modulation

		Điều chế biên độ cầu phương 16 trạng thái



		ACLR 

		Adjacent Channel Leakage power Ratio

		Tỷ số công suất rò kênh lân cận



		ACS

		Adjacent Channel Selectivity

		Độ chọn lọc kênh lân cận



		B

		Appropriate frequency in the Bottom of the operating frequency band of the BS

		Tần số thích hợp ở cuối băng tần hoạt động của BS





		BER

		Bit Error Ratio

		Tỷ số lỗi bit



		BS

		Base Station

		Trạm gốc



		BTS

		Base Transceiver Station

		Trạm thu phát gốc



		CDMA

		Code Division Multiple Access

		Đa truy nhập phân chia theo mã



		CPICH

		Common PIlot CHannel

		Kênh hoa tiêu chung



		CW

		Continuous Wave (unmodulated signal)

		Sóng liên tục (tín hiệu không điều chế)



		DCH

		Dedicated Channel, which is mapped into Dedicated Physical Channel. DCH contains the data

		Kênh riêng, được ánh xạ vào kênh vật lý riêng. DCH chứa dữ liệu



		DCS 

		Digital Communication System

		Hệ thống thông tin số



		DPCCH

		Dedicated Physical Control CHannel

		Kênh điều khiển vật lý riêng



		DPCH

		Dedicated Physical CHannel

		Kênh vật lý riêng



		DPDCH

		Dedicated Physical Data CHannel

		Kênh số liệu vật lý riêng



		E.I.R.P

		Equivalent Isotropically Radiated Power

		Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương



		EN

		European Standard

		Tiêu chuẩn châu Âu



		EMC

		Electro-Magnetic Compatibility

		Tương thích điện từ



		E.R.P. 

		Effective Radiated Power

		Công suất bức xạ hiệu dụng



		EUT

		Equipment Under Test

		Thiết bị đang được đo kiểm



		FDD

		Frequency Division Duplexing

		Ghép song công phân chia theo tần số



		Fuw

		Frequency of unwanted signal

		Tần số của tín hiệu không mong muốn



		GSM

		Global System for Mobile communications

		Hệ thống thông tin di động toàn cầu



		HS-PDSCH 

		High Speed Physical Downlink Shared Channel

		Kênh vật lý dùng chung đường xuống tốc độ cao



		IPDL

		Idle Period on the Down Link

		Chu kỳ chạy không trên đường xuống



		LV

		Low Voltage

		Điện áp thấp



		M

		Appropriate frequency in the Middle of the operating frequency band of the BS

		Tần số thích hợp ở giữa băng tần hoạt động của BS



		MS

		Mobile Station

		Máy di động



		PAR

		Peak to Average Ratio

		Tỷ lệ đỉnh đến trung bình



		PCCPCH

		Primary Common Control Physical Channel

		Kênh vật lý điều khiển chung sơ cấp



		PCH

		Paging CHannel

		Kênh tìm gọi



		PICH

		PIlot CHannel

		Kênh hoa tiêu



		QPSK

		Quadrature Phase Shift Keying

		Khóa dịch pha cầu phương



		R&TTE 

		Radio and Telecommunications Terminal Equipment

		Thiết bị đầu cuối vô tuyến và viễn thông



		RE

		Radio Equipment

		Thiết bị vô tuyến



		RF

		Radio Frequency

		Tần số vô tuyến



		RMS 

		Root Mean Square

		Giá trị hiệu dụng 



		RRC

		Root - Raised Cosine

		Cosin nâng 



		RX

		Receiver

		Máy thu



		SCCPCH

		Secondary Common Control Physical Channel

		Kênh vật lý điều khiển chung thứ cấp



		SCH

		Sync CHannel

		Kênh đồng bộ



		SF

		Spreading Factor

		Hệ số trải phổ



		T

		Appropriate frequency in the Top of the operating frequency band of the BS

		Tần số thích hợp ở đầu băng tần hoạt động của BS



		TDD

		Time Division Duplexing

		Ghép song công phân chia theo thời gian



		TS

		Technical Specification

		Yêu cầu kỹ thuật



		TTE

		Telecommunications Terminal Equipment

		Thiết bị đầu cuối viễn thông



		TX

		Transmitter

		Máy phát



		UARFCN

		UTRA Absolute Radio Frequency Channel Number

		Số kênh tần số vô tuyến tuyệt đối UTRA 



		UE

		User Equipment

		Thiết bị người sử dụng



		UL 

		Up Link (reverse link)

		Đường lên



		UMTS

		Universal Mobile Telecommunications System

		Hệ thống viễn thông di động toàn cầu



		UTRA 

		Universal Terrestrial Radio Access

		Truy nhập vô tuyến mặt đất toàn cầu



		WCDMA

		Wideband Code Division Multiple Access

		Đa truy nhập phân chia theo mã băng rộng





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Điều kiện môi trường 


Các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn này áp dụng trong điều kiện môi trường hoạt động của thiết bị theo khai báo của nhà cung cấp. Thiết bị phải luôn tuân thủ mọi yêu cầu kỹ thuật này khi hoạt động trong các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động đã khai báo.


Phụ lục B xác định các điều kiện môi trường cần khai báo.


2.2. Các yêu cầu để đánh giá hợp quy

2.2.1. Các tham số thiết yếu và các yêu cầu kỹ thuật tương ứng


Quy chuẩn này quy định 8 tham số thiết yếu cho thiết bị trạm gốc IMT-2000. Bảng 2 đưa ra tham chiếu chéo giữa 8 tham số thiết yếu này và 10 yêu cầu kỹ thuật tương ứng đối với thiết bị trong phạm vi của Quy chuẩn này.


Bảng 2 - Các tham chiếu chéo

		Tham số thiết yếu

		Các yêu cầu kỹ thuật tương ứng



		Mặt nạ phát xạ phổ

		2.2.2. Mặt nạ phát xạ phổ



		

		2.2.3. Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR)



		Phát xạ giả truyền dẫn từ đầu nối ăng ten của máy phát

		2.2.4. Phát xạ giả của máy phát



		Độ chính xác của công suất ra cực đại

		2.2.5. Công suất ra cực đại của trạm gốc



		Suy hao xuyên điều chế của máy phát

		2.2.6. Xuyên điều chế phát



		Phát xạ giả truyền dẫn từ đầu nối ăng ten của máy thu

		2.2.7. Phát xạ giả của máy thu



		Ảnh hường của nhiễu lên chỉ tiêu của máy thu

		2.2.8. Đặc tính chặn 



		

		2.2.9. Đặc tính xuyên điều chế của máy thu



		Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu

		2.2.10. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)



		Phát xạ bức xạ

		2.2.11. Phát xạ bức xạ





Các yêu cầu kỹ thuật cũng áp dụng với các cấu hình BS được mô tả trong Phụ lục A.

2.2.2. Mặt nạ phát xạ phổ


2.2.2.1. Định nghĩa


Phát xạ ngoài băng là phát xạ không mong muốn (nhưng không bao gồm phát xạ giả), nằm ngay ngoài độ rộng băng của kênh, tạo ra trong quá trình điều chế và do ảnh hưởng của tính phi tuyến trong máy phát. Giới hạn của phát xạ ngoài băng được xác định theo mặt nạ phát xạ phổ và tỷ số công suất rò kênh lân cận đối với máy phát.


2.2.2.2. Giới hạn


Trạm gốc phát trên một sóng mang RF có cấu hình theo chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất đều phải thỏa mãn yêu cầu sau: Phát xạ phải không vượt quá mức cực đại được xác định trong các Bảng từ 3 đến 6 đối với công suất ra cực đại tương ứng của BS, trong dải tần từ (f ( 2,5 MHz đến (fmax so với tần số sóng mang, trong đó: 


- 
(f là khoảng cách giữa tần số sóng mang và điểm -3 dB danh định của bộ lọc đo gần tần số sóng mang nhất;


-
Độ lệch tần số (f_offset) là khoảng cách giữa tần số sóng mang và tần số trung tâm của bộ lọc đo;


- 
Độ lệch tần số cực đại (f_offsetmax) là giá trị lớn hơn trong hai giá trị: 12,5 MHz hoặc độ lệch so với biên băng TX của UMTS được xác định trong 1.1. 


- 
(fmax bằng f_offsetmax trừ một nửa độ rộng băng của bộ lọc đo.    

Bảng 3 - Các giá trị mặt nạ phát xạ phổ, công suất ra cực đại của BS: P ( 43 dBm

		Độ lệch tần số của điểm 
-3 dB của bộ lọc đo, (f

		Độ lệch tần số của tần số trung tâm của bộ lọc đo, f_offset

		Giá trị cực đại

		Độ rộng


băng đo



		2,5 MHz ( (f < 2,7 MHz

		2,515 MHz ( f_offset < 2,715 MHz

		-12,5 dBm

		30 kHz



		2,7 MHz ( (f < 3,5 MHz

		2,715 MHz ( f_offset < 3,515 MHz

		-12,5 dBm - 15 x 

[image: image1.wmf]2,715


MHz


f_offset


 dB

		30 kHz



		

		3,515 MHz ( f_offset < 4,0 MHz

		-24,5 dBm

		30 kHz



		3,5 MHz ( (f  ( (fmax

		4,0 MHz ( f_offset < f_offsetmax

		-11,5 dBm

		1 MHz





Bảng 4 - Các giá trị mặt nạ phát xạ phổ, công suất ra cực đại                                                    của BS: 39 dBm ≤ P < 43 dBm

		Độ lệch tần số của điểm


-3 dB của bộ lọc đo, (f

		Độ lệch tần số của tần số trung tâm của bộ lọc đo, f_offset

		Giá trị cực đại

		Độ rộng


băng đo



		2,5 MHz ( (f < 2,7 MHz

		2,515 MHz ( f_offset < 2,715 MHz

		-12,5 dBm

		30 kHz



		2,7 MHz ( (f < 3,5 MHz

		2,715 MHz ( f_offset < 3,515 MHz

		-12,5 dBm - 15 x 




[image: image2.wmf]2,715


MHz


f_offset


dB

		30 kHz



		

		3,515 MHz ( f_offset < 4,0 MHz

		-24,5 dBm

		30 kHz



		3,5 MHz ( (f < 7,5 MHz

		4,0 MHz ( f_offset < 8,0 MHz

		-11,5 dBm

		1 MHz



		7,5 MHz ( (f  ( (fmax

		8,0 MHz ( f_offset < f_offsetmax

		P -54,5 dB

		1 MHz





Bảng 5 - Các giá trị mặt nạ phát xạ phổ, công suất ra cực đại                                                      của BS: 31 dBm ≤ P < 39 dBm

		Độ lệch tần số của điểm  -3 dB của bộ lọc đo, (f

		Độ lệch tần số của tần số trung tâm của bộ lọc đo, f_offset

		Giá trị cực đại

		Độ rộng


băng đo



		2,5 MHz ( (f < 2,7 MHz

		2,515 MHz ( f_offset < 2,715 MHz

		P -  51,5 dB

		30 kHz



		2,7 MHz ( (f < 3,5 MHz

		2,715 MHz ( f_offset < 3,515 MHz

		P -51,5 dB - 15 x




[image: image3.wmf]2,715


MHz


f_offset


dB

		30 kHz



		

		3,515 MHz ( f_offset < 4,0 MHz

		P - 63,5 dB

		30 kHz



		3,5 MHz ( (f < 7,5 MHz

		4,0 MHz ( f_offset < 8,0 MHz

		P - 50,5 dB

		1 MHz



		7,5 MHz ( (f ( (fmax

		8,0 MHz ( f_offset < f_offsetmax

		P - 54,5 dB

		1 MHz





Bảng 6 - Các giá trị mặt nạ phát xạ phổ, công suất ra cực đại của BS: P < 31 dBm

		Độ lệch tần số của điểm


-3 dB của bộ lọc đo, (f

		Độ lệch tần số của tần số trung tâm của bộ lọc đo, f_offset

		Giá trị cực đại

		Độ rộng


băng  đo



		2,5 MHz ( (f < 2,7 MHz

		2,515 MHz ( f_offset < 2,715 MHz

		-20,5 dBm

		30 kHz



		2,7 MHz ( (f < 3,5 MHz

		2,715 MHz ( f_offset < 3,515 MHz

		-20,5 dBm - 15 x




[image: image4.wmf]2,715


MHz


f_offset


dB

		30 kHz



		

		3,515 MHz ( f_offset < 4,0 MHz

		-32,5 dBm

		30 kHz



		3,5 MHz ( (f < 7,5 MHz

		4,0 MHz ( f_offset < 8,0 MHz

		-19,5 dBm

		1 MHz



		7,5 MHz ( (f ( (fmax

		8,0 MHz ( f_offset < f_offsetmax

		-23,5 dBm

		1 MHz





2.2.2.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.1. 


2.2.3. Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR)


2.2.3.1. Định nghĩa


Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR) là tỷ số giữa công suất trung bình lọc RRC có tâm trên tần số kênh phân định và công suất trung bình lọc RRC có tâm trên tần số kênh lân cận. 


2.2.3.2. Giới hạn


Giới hạn ACLR được chỉ ra trong Bảng 7.

Bảng 7 - Các giới hạn ACLR của BS

		Độ lệch kênh BS bên dưới tần số sóng mang đầu tiên hoặc 


bên trên tần số sóng mang cuối cùng mà BS sử dụng

		Giới hạn ACLR



		5 MHz

		44,2 dB



		10 MHz

		49,2 dB





2.2.3.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.2. 


2.2.4. Phát xạ giả của máy phát


2.2.4.1. Định nghĩa


Phát xạ giả là những phát xạ tạo ra do các hiệu ứng không mong muốn của máy phát như: phát xạ hài, phát xạ ký sinh, các thành phần xuyên điều chế và các thành phần đổi tần, không bao gồm các phát xạ ngoài băng. Giá trị này được đo tại cổng ra RF của trạm gốc. 


Yêu cầu áp dụng tại các tần số trong dải tần xác định, lớn hơn 12,5 MHz dưới tần số sóng mang đầu tiên hoặc lớn hơn 12,5 MHz trên tần số sóng mang cuối cùng mà BS sử dụng. 


Phải áp dụng các yêu cầu của 2.2.4.2 cho mọi loại máy phát (sóng mang đơn hoặc đa sóng mang). Yêu cầu này áp dụng cho mọi chế độ phát được chọn lựa phù hợp với chỉ tiêu kỹ thuật của nhà sản xuất.


Mọi yêu cầu được đo dưới dạng công suất trung bình, trừ khi có quy định khác.


2.2.4.2. Giới hạn


1) Phát xạ giả 

Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong Bảng 8.


Bảng 8 - Các giới hạn phát xạ giả bắt buộc của BS

		Băng tần số

		Giá trị cực đại

		Độ rộng băng đo

		Chú thích



		9 kHz đến 150 kHz

		-36 dBm

		1 kHz

		Xem chú thích 1



		150 kHz đến 30 MHz

		-36 dBm

		10 kHz

		Xem chú thích 1



		30 MHz đến 1 GHz

		-36 dBm

		100 kHz

		Xem chú thích 1



		Từ 1 GHz đến giá trị  lớn hơn của 


Fc1- 60 MHz hoặc 2 100 MHz

		-30 dBm

		1 MHz

		Xem chú thích 1



		Từ giá trị lớn hơn của Fc1 - 60 MHz hoặc 2100 MHz đến giá trị lớn hơn của Fc1 - 50 MHz hoặc 2100 MHz

		-25 dBm

		1 MHz

		Xem chú thích 2



		Từ giá trị lớn hơn của Fc1 - 50 MHz hoặc 2 100 MHz đến giá trị nhỏ hơn của Fc2 + 50 MHz hoặc   2 180 MHz

		-15 dBm

		1 MHz

		Xem chú thích 2



		Từ giá trị nhỏ hơn của Fc2 + 50 MHz hoặc 2 180 MHz đến giá trị nhỏ hơn của Fc2 + 60 MHz hoặc   2 180 MHz

		-25 dBm

		1 MHz

		Xem chú thích 2



		Từ giá trị nhỏ hơn của Fc2 + 60 MHz hoặc 2 180 MHz đến 12,75 GHz

		-30 dBm

		1 MHz

		Xem chú thích 3



		CHÚ THÍCH 1: Độ rộng băng như trong Khuyến nghị ITU-R SM.329-10, điều 4.1 .


CHÚ THÍCH 2: Yêu cầu kỹ thuật theo Khuyến nghị ITU-R SM.329-10, điều 4.3 và Phụ lục 7.


CHÚ THÍCH 3: Độ rộng băng như trong Khuyến nghị ITU-R SM.329-10, điều 4.1. Tần số trên như trong Khuyến nghị ITU-R SM.329-10, điều 2.5, Bảng 1.  



		Từ khóa:


Fc1: Tần số trung tâm của tần số sóng mang đầu tiên BS sử dụng.


Fc2: Tần số trung tâm của tần số sóng mang cuối cùng BS sử dụng.





2) Hoạt động chung với GSM 900


Phải áp dụng yêu cầu này để bảo vệ MS của GSM 900 và các máy thu BTS của GSM 900.


Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong Bảng 9.

Bảng 9 - Các giới hạn phát xạ giả để bảo vệ máy thu MS của GSM 900

		Băng tần số 

		Giá trị cực đại

		Độ rộng băng đo



		Từ  876 MHz đến 915 MHz

		- 61 dBm

		100 kHz



		Từ  921 MHz đến 960 MHz

		- 57 dBm

		100 kHz





3) Hoạt động chung với DCS 1800


Phải áp dụng yêu cầu này để bảo vệ MS của DCS 1800 và các máy thu BTS của DCS 1800.


Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong Bảng 10.

Bảng 10 - Các giới hạn phát xạ giả để bảo vệ máy thu MS của DCS 1800

		Băng tần số 

		Giá trị cực đại

		Độ rộng băng đo



		Từ 1710 MHz đến 1785 MHz

		- 61 dBm

		100 kHz



		Từ 1805 MHz đến 1880 MHz

		- 47 dBm

		100 kHz





4) Hoạt động chung với các dịch vụ trong những băng tần lân cận 


Phải áp dụng yêu cầu này để bảo vệ cho các dịch vụ trong những băng tần lân cận với các băng tần số từ 2 110 MHz đến 2 170 MHz.


Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá các giới hạn chỉ ra trong Bảng 11.

Bảng 11 - Các giới hạn phát xạ giả để bảo vệ cho các dịch vụ 
trong những băng tần lân cận

		Băng tần số

		Giá trị cực đại

		Độ rộng băng đo



		Từ 2 100 MHz đến 2 105 MHz

		-30 + 3,4 (f – 2 100 MHz) dBm

		1 MHz



		Từ 2 175 MHz đến 2 180 MHz

		-30 + 3,4 (2 180 MHz - f) dBm

		1 MHz





5) Hoạt động chung với UTRA-TDD 

Phải áp dụng yêu cầu này để bảo vệ UTRA-TDD.


Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong Bảng 12. 

Bảng 12 - Các giới hạn phát xạ giả để bảo vệ máy thu UTRA-TDD

		Băng tần số

		Giá trị cực đại

		Độ rộng băng đo



		Từ 1 900 MHz đến 1 920 MHz

		- 52 dBm

		1 MHz



		Từ  2 010 MHz đến 2 025 MHz

		- 52 dBm

		1 MHz





6) Bảo vệ máy thu BS của chính BS đó hoặc của BS khác


Phải áp dụng yêu cầu này để ngăn chặn việc các máy thu của các BS đang bị giảm độ nhạy do các phát xạ từ một máy phát của BS.


Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong Bảng 12a.

Bảng 12a - Các giới hạn phát xạ giả để bảo vệ máy thu BS 

		Băng tần số 

		Giá trị cực đại

		Độ rộng băng đo



		Từ  1 920 MHz đến 1 980 MHz

		-96 dBm

		100 kHz





2.2.4.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.3. 


2.2.5. Công suất ra cực đại của trạm gốc


2.2.5.1. Định nghĩa


Công suất ra cực đại của trạm gốc, Pmax, là mức công suất trung bình trên một sóng mang được đo tại đầu nối ăng ten trong điều kiện tham chiếu xác định. 


2.2.5.2. Giới hạn


Trong các điều kiện bình thường, công suất ra cực đại của trạm gốc phải nằm trong khoảng ±2,7 dB so với công suất ra danh định của nhà sản xuất.


Trong các điều kiện khắc nghiệt, công suất ra cực đại của trạm gốc phải nằm trong khoảng ±3,2 dB so với công suất ra danh định của nhà sản xuất. 


2.2.5.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.4. 


2.2.6. Xuyên điều chế phát


2.2.6.1. Định nghĩa 


Chỉ tiêu xuyên điều chế phát là thước đo khả năng máy phát loại bỏ sự hình thành các tín hiệu trong các phần tử phi tuyến của máy phát do sự xuất hiện của tín hiệu mong muốn và tín hiệu gây nhiễu qua ăng ten máy phát.


Mức xuyên điều chế phát là công suất của các thành phần xuyên điều chế khi một tín hiệu nhiễu điều chế WCDMA được đưa vào đầu nối ăng ten tại mức công suất trung bình nhỏ hơn 30 dB so với công suất trung bình của tín hiệu mong muốn. Tần số của tín hiệu nhiễu phải lệch ±5 MHz, ±10 MHz và ±15 MHz so với tần số sóng mang tín hiệu lệ thuộc, trừ các tần số nhiễu ở bên ngoài băng tần phân bổ cho đường xuống UTRA-FDD được chỉ định trong điều 1.1. 

Có thể áp dụng các yêu cầu này cho sóng mang đơn.


2.2.6.2. Giới hạn 


Trong dải tần thích hợp cho đo kiểm này, mức xuyên điều chế phát không được vượt quá các yêu cầu phát xạ ngoài băng hoặc phát xạ giả trong 2.2.2.2, 2.2.3.2 và 2.2.4.2 khi có mặt tín hiệu nhiễu điều chế WCDMA với mức công suất trung bình thấp hơn 30 dB so với mức công suất trung bình của tín hiệu mong muốn.


2.2.6.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.5. 


2.2.7. Các phát xạ giả của máy thu 


2.2.7.1. Định nghĩa 


Công suất phát xạ giả là công suất của các phát xạ được tạo ra hoặc được khuếch đại trong máy thu xuất hiện tại đầu nối ăng ten của BS. Các yêu cầu dưới đây áp dụng cho mọi BS có cổng ăng ten RX và TX tách rời. Đo kiểm phải được thực hiện khi cả hai TX và RX đều được kết nối và cổng TX không phát.


Với mọi BS có cổng ăng ten RX và TX chung, phát xạ giả của máy phát như được chỉ định tại 2.2.4 là hợp lệ.


2.2.7.2. Giới hạn


Công suất của phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá giới hạn chỉ ra trong Bảng 13.

Bảng 13 - Yêu cầu tối thiểu đối với phát xạ giả

		Băng tần số

		Giá trị cực đại

		Độ rộng băng đo

		Chú thích



		Từ 1 900 MHz đến 1 980 MHz


và


Từ 2 010 MHz đến 2 025 MHz

		-78 dBm

		3,84 MHz

		



		Từ 30 MHz đến 1 GHz

		-57 dBm

		100 kHz

		



		Từ 1 GHz đến 12,75 GHz

		-47 dBm

		1 MHz

		Trừ các tần số nằm trong khoảng từ 12,5 MHz bên dưới tần số sóng mang đầu tiên tới 12,5 MHz bên trên tần số sóng mang cuối cùng mà máy phát BS sử dụng





2.2.7.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.6. 


2.2.8. Các đặc tính chặn 


2.2.8.1. Định nghĩa


Các đặc tính chặn là thước đo về khả năng máy thu thu tín hiệu mong muốn tại tần số kênh phân định của máy thu đó khi có nhiễu không mong muốn ở các tần số khác với các tần số kênh lân cận. Yêu cầu chỉ tiêu chặn được áp dụng như trong Bảng 14, 14a và 14b.

2.2.8.2. Giới hạn


BER không được vượt quá 0,001 đối với các tham số chỉ ra trong Bảng 14, 14a và 14b tùy thuộc vào loại trạm gốc được khai báo.

Bảng 14 - Các đặc tính chặn đối với BS diện rộng

		Tần số trung tâm của


tín hiệu gây nhiễu

		Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu

		Công suất trung bình của tín hiệu


mong muốn

		Độ lệch tối thiểu của tín hiệu


gây nhiễu

		Loại tín hiệu


gây nhiễu



		1 920 MHz đến 1 980 MHz

		-40 dBm

		-115 dBm

		10 MHz

		Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)



		1 900 MHz đến 1 920 MHz


1 980 MHz đến 2 000 MHz

		-40 dBm

		-115 dBm

		10 MHz

		Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)



		1 MHz đến 1 900 MHz


và

2 000 MHz đến 12 750 MHz

		-15 dBm

		-115 dBm

		-

		Sóng mang CW



		CHÚ THÍCH: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong Phụ lục E.





Bảng 14a - Các đặc tính chặn đối với BS có vùng phục vụ trung bình

		Tần số trung tâm của


tín hiệu gây nhiễu

		Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu

		Công suất trung bình của tín hiệu


mong muốn

		Độ lệch tối thiểu của tín hiệu gây nhiễu

		Loại tín hiệu 
gây nhiễu



		1 920 MHz đến 1 980 MHz

		-35 dBm

		-105 dBm

		10 MHz

		Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)



		1 900 MHz đến 1 920 MHz


1 980 MHz đến 2 000 MHz

		-35 dBm

		-105 dBm

		10 MHz

		Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)



		1 MHz đến 1 900 MHz


và

2 000 MHz đến 12 750 MHz

		-15 dBm

		-105 dBm

		-

		Sóng mang CW



		CHÚ THÍCH: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong Phụ lục E.





Bảng 14b - Các đặc tính chặn đối với BS cục bộ

		Tần số trung tâm của


tín hiệu gây nhiễu

		Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu

		Công suất trung bình của tín hiệu


mong muốn

		Độ lệch tối thiểu của tín hiệu gây nhiễu

		Loại tín hiệu


gây nhiễu



		1 920 MHz đến 1 980 MHz

		-30 dBm

		-101 dBm

		10 MHz

		Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)



		1 900 MHz đến 1 920 MHz


1 980 MHz đến 2 000 MHz

		-30 dBm

		-101 dBm

		10 MHz

		Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)



		1 MHz đến 1 900 MHz


và


2 000 MHz đến 12 750 MHz

		-15 dBm

		-101 dBm

		-

		Sóng mang CW



		CHÚ THÍCH: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong Phụ lục E.





2.2.8.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.7. 


2.2.9. Các đặc tính xuyên điều chế của máy thu 


2.2.9.1. Định nghĩa 


Việc trộn hài bậc ba và bậc cao hơn của hai tín hiệu RF gây nhiễu có thể tạo ra tín hiệu gây nhiễu trong băng của kênh mong muốn. Loại bỏ đáp ứng xuyên điều chế là thước đo khả năng của máy thu thu một tín hiệu mong muốn trên tần số kênh phân định của kênh đó khi có mặt hai hoặc nhiều tín hiệu gây nhiễu có mối liên quan tần số đặc thù với tín hiệu mong muốn.

2.2.9.2. Giới hạn


Chỉ tiêu xuyên điều chế phải được đáp ứng khi các tín hiệu được đưa vào máy thu theo Bảng 15, 15a hoặc 15b tùy thuộc vào loại trạm gốc được khai báo.


Bảng 15 - Các tín hiệu nhiễu đối với yêu cầu về chỉ tiêu xuyên điều chế 
của BS diện rộng

		Loại tín hiệu

		Độ lệch

		Công suất trung bình của tín hiệu



		Tín hiệu mong muốn

		-

		-115 dBm



		Tín hiệu CW

		10 MHz

		-48 dBm



		Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)

		20 MHz

		-48 dBm



		CHÚ THÍCH: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong Phụ lục E.





Bảng 15a - Các tín hiệu nhiễu đối với yêu cầu về chỉ tiêu xuyên điều chế 
của BS có vùng phục vụ trung bình

		Loại tín hiệu

		Độ lệch

		Công suất trung bình của tín hiệu



		Tín hiệu mong muốn

		-

		-105 dBm



		Tín hiệu CW

		10 MHz

		-44 dBm



		Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)

		20 MHz

		-44 dBm



		CHÚ THÍCH: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong Phụ lục E.





Bảng 15b - Các tín hiệu nhiễu đối với yêu cầu về chỉ tiêu xuyên 
điều chế của BS cục bộ

		Loại tín hiệu

		Độ lệch

		Công suất trung bình của tín hiệu



		Tín hiệu mong muốn

		-

		-101 dBm



		Tín hiệu CW

		10 MHz

		-38 dBm



		Tín hiệu WCDMA (xem chú thích)

		20 MHz

		-38 dBm



		CHÚ THÍCH: Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA được chỉ ra trong Phụ lục E.





BER của tín hiệu mong muốn không được vượt quá 0,001 đối với các tham số chỉ ra trong Bảng 15. 


2.2.9.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.8. 


2.2.10. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu


2.2.10.1. Định nghĩa


Độ chọn lọc kênh lân cận (ACS) là thước đo khả năng máy thu thu một tín hiệu mong muốn tại tần số kênh phân định của kênh đó khi có mặt tín hiệu của kênh lân cận tại độ lệch tần số đã quy định so với tần số trung tâm của kênh phân định. ACS là tỷ số giữa độ suy giảm bộ lọc máy thu trên tần số kênh phân định và độ suy giảm bộ lọc máy thu trên (các) kênh lân cận.


Tín hiệu nhiễu lệch so với tín hiệu mong muốn một độ lệch tần số là Fuw. Tín hiệu nhiễu phải là một tín hiệu WCDMA như đã chỉ ra trong Phụ lục E.


2.2.10.2. Giới hạn


BER phải không được vượt quá 0,001 đối với các tham số được chỉ ra trong các Bảng 16, 16a hoặc 16b tùy thuộc vào loại trạm gốc được khai báo.


Bảng 16 - Độ chọn lọc kênh lân cận đối với BS diện rộng

		Tham số

		Mức

		Đơn vị



		Tốc độ dữ liệu kênh đo tham chiếu

		12,2

		kbit/s



		Công suất trung bình của tín hiệu mong muốn

		-115

		dBm



		Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu

		-52

		dBm



		Độ lệch Fuw (đã điều chế) 

		(5

		MHz





Bảng 16a - Độ chọn lọc kênh lân cận đối với BS có vùng phục vụ trung bình

		Tham số

		Mức

		Đơn vị



		Tốc độ dữ liệu kênh đo tham chiếu

		12,2

		kbit/s



		Công suất trung bình của tín hiệu mong muốn

		-105

		dBm



		Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu

		-42

		dBm



		Độ lệch Fuw (đã điều chế) 

		(5

		MHz





Bảng 16b - Độ chọn lọc kênh lân cận đối với BS cục bộ

		Tham số

		Mức

		Đơn vị



		Tốc độ dữ liệu kênh đo tham chiếu

		12,2

		kbit/s



		Công suất trung bình của tín hiệu mong muốn

		-101

		dBm



		Công suất trung bình của tín hiệu gây nhiễu

		-38

		dBm



		Độ lệch Fuw (đã điều chế) 

		(5

		MHz





2.2.10.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.9. 


2.2.11. Các phát xạ bức xạ 


2.2.11.1. Định nghĩa


Đo kiểm này đánh giá khả năng của BS và bộ lặp trong việc hạn chế phát xạ không mong muốn từ cổng vỏ.


Đo kiểm này áp dụng được với các trạm gốc và cũng áp dụng được với các bộ lặp. Đo kiểm này phải được thực hiện trên một cấu hình tiêu biểu của thiết bị đang được đo kiểm.

2.2.11.2. Giới hạn


Biên tần số và các độ rộng băng tham chiếu cho những chuyển tiếp chi tiết của các giới hạn giữa các yêu cầu cho các phát xạ ngoài băng và các phát xạ giả được dựa trên các Khuyến nghị ITU-R SM.329-10 và SM.1539-1.


Các yêu cầu chỉ ra trong Bảng 17 áp dụng được cho các tần số trong vùng phát xạ giả.


BS và bộ lặp phải thỏa mãn các giới hạn quy định trong Bảng 17.


Bảng 17 - Các yêu cầu cho các phát xạ giả bức xạ

		Tần số

		Yêu cầu tối thiểu (E.R.P)/
Độ rộng băng tham chiếu

		Tính khả dụng



		30 MHz ( f < 1 000 MHz

		-36 dBm/100 kHz

		Tất cả



		1 GHz ( f < 12,75 GHz

		-30 dBm/1 MHz

		Tất cả



		Fc1 - 12,5 MHz < f < Fc2 + 12,5 MHz

		Không xác định

		UTRA FDD


UTRA TDD, 3,84 Mcps tùy chọn cdma2000, tốc độ trải 3



		Fc1 - 4 MHz < f < Fc2 + 4 MHz

		Không xác định

		UTRA TDD, 1,28 Mcps tùy chọn 


cdma2000, tốc độ trải 1



		Fc1 - 500 kHz < f < Fc2 + 500 kHz

		Không xác định

		UWC 136, 200 kHz tùy chọn



		Fc1 - 250 kHz < f < Fc2 + 250 kHz

		Không xác định

		UWC 136, 30 kHz tùy chọn



		CHÚ THÍCH: 


Fc1: Tần số trung tâm của tần số sóng mang đầu tiên được BS sử dụng


Fc2: Tần số trung tâm của tần số sóng mang cuối cùng được BS sử dụng





2.2.11.3. Đo kiểm hợp quy

Sử dụng các phép đo kiểm mô tả trong 3.3.10.


3. PHƯƠNG PHÁP ĐO

3.1. Các điều kiện đo kiểm 


Những đo kiểm được xác định trong Quy chuẩn này phải được thực hiện tại các điểm tiêu biểu trong phạm vi các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động được khai báo.


Tại những điểm mà chỉ tiêu kỹ thuật thay đổi tùy thuộc vào các điều kiện môi trường, các đo kiểm phải được thực hiện trong đủ loại điều kiện môi trường (nằm trong phạm vi các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động được khai báo) để kiểm tra tính tuân thủ đối với các yêu cầu kỹ thuật bị ảnh hưởng. 


Thông thường mọi đo kiểm phải được thực hiện trong điều kiện đo kiểm bình thường trừ khi có các quy định khác. Có thể tham khảo Phụ lục B về việc sử dụng các điều kiện đo kiểm khác để kiểm tra tính tuân thủ.


Trong Quy chuẩn này nhiều đo kiểm được thực hiện với các tần số thích hợp ở cuối, giữa và đầu của băng tần hoạt động của BS. Chúng được ký hiệu là các kênh RF B (cuối), M (giữa) và T (đầu) và được xác định trong Phụ lục B, điều B.7.


Hệ thống đo quy định cho mỗi đo kiểm được mô tả trong Phụ lục D.

3.2. Giải thích các kết quả đo 


Các kết quả được ghi trong báo cáo đo kiểm của các phép đo được mô tả trong Quy chuẩn này phải được giải thích như sau:


-
Giá trị đo được liên quan đến giới hạn tương ứng dùng để quyết định việc thiết bị có thỏa mãn các yêu cầu của Quy chuẩn hay không;


-
Giá trị độ không bảo đảm đo đối với phép đo của mỗi tham số phải được đưa vào báo cáo đo kiểm;


-
Đối với mỗi phép đo, giá trị ghi được của độ không bảo đảm đo phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị cho trong Bảng 18 và 18a.


Theo Quy chuẩn này, trong các phương pháp đo kiểm, các giá trị của độ không bảo đảm đo phải được tính toán theo TR 100 028 và phải tương ứng với một hệ số mở rộng (hệ số phủ) k ( 1,96 (hệ số này quy định mức độ tin cậy là 95% trong trường hợp các phân bố đặc trưng cho độ không bảo đảm đo thực tế là chuẩn (Gaussian)).


Bảng 18 và 18a được dựa trên hệ số mở rộng này.

Trong tất cả các mục có liên quan, tất cả các phép đo tỷ số lỗi bit (BER) phải được thực hiện theo các quy tắc chung cho đo kiểm thống kê đã được định nghĩa trong Khuyến nghị ITU-T O.153 và TS 125 141, Phụ lục C.


Bảng 18 - Độ không bảo đảm tối đa của Hệ thống đo kiểm

		Tham số

		Các điều kiện

		Độ không bảo đảm



		Mặt nạ phát xạ phổ

		

		(1,5 dB



		Tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR)

		

		(0,8 dB



		Các phát xạ giả của máy phát

		Đối với “Các phát xạ giả”: 


f ( 2,2 GHz


2,2 GHz <f ( 4 GHz


f > 4 GHz


Đối với các yêu cầu cùng tồn tại:


Để bảo vệ máy thu BS:

		(1,5 dB


(2,0 dB


(4,0 dB


(2,0 dB


(3,0 dB



		Công suất ra cực đại của trạm gốc

		

		(0,7 dB



		Xuyên điều chế phát

		Đối với mặt nạ phát xạ phổ:


Đối với ACLR:


Đối với “Các phát xạ giả”:


f ( 2,2 GHz


2,2 GHz < f ( 4 GHz


f > 4 GHz


Đối với các yêu cầu cùng tồn tại:


Tín hiệu nhiễu

		(2,5 dB


(2,2 dB


(2,5 dB


(2,8 dB


(4,5 dB


(2,8 dB


(1,0 dB



		Các phát xạ giả của máy thu

		Đối với các băng thu của BS (-78 dBm)


Bên ngoài các băng thu của BS:


f ( 2,2 GHz


2,2 GHz < f ( 4GHz


f > 4 GHz

		(3,0 dB


(2,0 dB


(2,0 dB


(4,0 dB



		Các đặc tính chặn

		Đối với độ lệch < 15 MHz:


Đối với độ lệch ( 15 MHz và 


f ( 2,2 GHz


2,2 GHz < f ( 4GHz


f > 4 GHz

		(1,4 dB


(1,1 dB


(1,8 dB


(3,2 dB



		Các đặc tính xuyên điều chế của máy thu

		

		(1,3 dB



		Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)

		

		(1,1 dB





Bảng 18a - Độ không bảo đảm đo tối đa đối với các phát xạ bức xạ

		Tham số

		Độ không bảo đảm đối với kích thước EUT ( 1 m

		Độ không bảo đảm đối với kích thước EUT > 1 m



		Công suất bức xạ RF hiệu dụng từ 30 MHz đến 180 MHz

		(6 dB

		(6 dB



		Công suất bức xạ RF hiệu dụng từ 180 MHz đến 4 GHz

		(4 dB

		(6 dB



		Công suất bức xạ RF hiệu dụng từ 4 GHz đến 12,75 GHz

		(6 dB

		(9 dB (xem chú thích)



		Công suất truyền  tải  RF

		(1 dB

		(1 dB



		CHÚ THÍCH: Giá trị này có thể giảm xuống (6 dB khi có thêm thông tin về đặc tính bức xạ tiềm năng của EUT





CHÚ THÍCH 1: Đối với các đo kiểm RF, phải chú ý rằng độ không bảo đảm trong Bảng 18 áp dụng cho Hệ thống đo kiểm hoạt động với tải danh định 50 ( và không tính đến các hiệu ứng của hệ thống do sự không thích ứng giữa EUT và hệ thống đo kiểm. 


CHÚ THÍCH 2: Phụ lục G của TR 100 028-2 hướng dẫn việc tính toán các thành phần của độ không bảo đảm liên quan đến sự không thích ứng.


CHÚ THÍCH 3: Nếu Hệ thống đo kiểm có độ không bảo đảm đo lớn hơn độ không bảo đảm đo đã chỉ định trong Bảng 18 và 18a, thì thiết bị này có thể vẫn được sử dụng, miễn là có điều chỉnh như sau: 


Một độ không đảm bảo bổ sung nào đó trong hệ thống đo kiểm vượt quá độ không bảo đảm đã chỉ định trong Bảng 18 và 18a được sử dụng để siết chặt các yêu cầu đo kiểm - làm cho phép đo khó được thông qua hơn (với một số đo kiểm, ví dụ các đo kiểm ở máy thu, việc này có thể yêu cầu thay đổi các tín hiệu kích thích). 


3.3. Đo kiểm các tham số thiết yếu cho phần vô tuyến 


3.3.1. Đo kiểm mặt nạ phát xạ phổ


3.3.1.1. Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.


Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T; xem điều 3.1.


1) Thiết lập thiết bị như trong Phụ lục D.


Theo quy tắc chung, độ rộng băng phân giải của thiết bị đo phải bằng độ rộng băng đo. Tuy vậy, để tăng độ chính xác, độ nhạy, hiệu suất của phép đo, tránh sự rò sóng mang... độ rộng băng phân giải có thể nhỏ hơn độ rộng băng đo. Khi độ rộng băng phân giải nhỏ hơn độ rộng băng đo, kết quả phải được tích hợp trên độ rộng băng đo để thu được độ rộng băng tạp tương đương của độ rộng băng đo.


2) Các phép đo với độ lệch so với tần số trung tâm sóng mang giữa 2,515 MHz và 4,0 MHz phải sử dụng độ rộng băng đo là 30 kHz.


3) Các phép đo với độ lệch so với tần số trung tâm sóng mang giữa 4,0 MHz và (f_offsetmax - 500 kHz) phải sử dụng độ rộng băng đo là 1 MHz. 


4) Chế độ tách sóng: điện áp RMS thực hoặc công suất trung bình thực.


3.3.1.2. Thủ tục đo kiểm


1) Thiết lập BS để phát tín hiệu theo đúng mô hình đo kiểm 1 trong Phụ lục C tại công suất ra cực đại do nhà sản xuất chỉ định.


2) Chuyển tần số trung tâm của bộ lọc đo theo các bước kề nhau và đo phát xạ trong các dải tần số chỉ định với độ rộng băng đo chỉ định và chú ý rằng giá trị đo được không được vượt quá giá trị chỉ định.


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.2.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.2. Đo kiểm tỷ số công suất rò kênh lân cận (ACLR) 


3.3.2.1. Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.


Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T với đa sóng mang nếu được hỗ trợ; xem 3.1.


1) Đấu nối thiết bị đo tới cổng ra RF của trạm gốc như trong Phụ lục D.


2) Các đặc tính của thiết bị đo phải là:


-
Độ rộng băng của bộ lọc đo: được định nghĩa trong 2.2.3.1;


-
Chế độ tách sóng: điện áp RMS thực hoặc công suất trung bình thực.


3) Thiết lập trạm gốc để phát tín hiệu điều chế theo đúng mô hình đo kiểm 1 trong Phụ lục C. Công suất trung bình tại cổng ra RF phải là công suất ra cực đại theo chỉ định của nhà sản xuất.


4) Thiết lập tần số sóng mang bên trong phạm vi băng tần mà BS hỗ trợ. Khoảng cách sóng mang tối thiểu phải là 5 MHz và khoảng cách sóng mang tối đa phải do nhà sản xuất chỉ định.


3.3.2.2. Thủ tục đo kiểm


Đo tỷ số công suất rò kênh lân cận đối với độ lệch hai bên của tần số kênh là 5 MHz và 10 MHz. Trong trường hợp nhiều sóng mang, chỉ phải đo những tần số lệch bên dưới tần số sóng mang thấp nhất và bên trên tần số sóng mang cao nhất mà BS đã sử dụng.


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.3.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.3. Đo kiểm các phát xạ giả của máy phát 


3.3.3.1. Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.


Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T với đa sóng mang nếu được hỗ trợ; xem 3.1.


1) Đấu nối đầu nối ăng ten của BS với máy thu đo sử dụng một bộ suy hao hoặc một bộ ghép định hướng nếu cần thiết.


2) Các phép đo phải sử dụng độ rộng băng đo theo đúng các bảng trong 2.2.4.2.


3) Chế độ tách sóng: điện áp RMS thực hoặc công suất trung bình thực.


4) Định cấu hình BS với các máy phát hoạt động tại công suất ra cực đại của chúng.


3.3.3.2. Thủ tục đo kiểm


1) Thiết lập BS để phát tín hiệu theo đúng mô hình đo kiểm 1 trong Phụ lục C và tại công suất ra cực đại do nhà sản xuất chỉ định.


2) Đo phát xạ tại các tần số chỉ định với độ rộng băng đo chỉ định và chú ý rằng giá trị đo được không được vượt quá giá trị chỉ định.


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.4.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.4. Đo kiểm công suất ra cực đại của trạm gốc 

3.3.4.1. Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.


Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T; xem 3.1.


Ngoài ra, chỉ trên một UARFCN, đo kiểm phải được thực hiện với nguồn cung cấp khắc nghiệt như được định nghĩa trong Phụ lục B, điều B.4.


CHÚ THÍCH: Các đo kiểm với nguồn cung cấp khắc nghiệt cũng đo kiểm với nhiệt độ khắc nghiệt.


1) Đấu nối thiết bị đo công suất tới cổng ra RF của trạm gốc.


3.3.4.2. Thủ tục đo kiểm


1) Thiết lập trạm gốc để phát tín hiệu điều chế với tổ hợp các kênh PCCPCH, SCCPCH và các kênh vật lý chuyên dụng được xác định như mô hình đo kiểm 1 trong Phụ lục C.


2) Đo công suất trung bình tại cổng ra RF.


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.5.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.5. Đo kiểm xuyên điều chế phát 


3.3.5.1. Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.


Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T; xem điều 5.1 


1) Thiết lập đo kiểm theo Phụ lục D.

3.3.5.2. Các thủ tục đo kiểm


1) Tạo tín hiệu mong muốn theo đúng mô hình đo kiểm 1 trong Phụ lục C tại công suất ra cực đại BS đã được chỉ định.


2) Tạo tín hiệu nhiễu theo đúng mô hình đo kiểm 1 trong Phụ lục C với độ lệch tần số là 5 MHz so với tín hiệu mong muốn, trừ các tần số nhiễu ở ngoài băng tần số được phân bổ cho đường xuống UTRA-FDD đã được chỉ ra trong phạm vi của Quy chuẩn này.


3) Điều chỉnh ATT1 sao cho mức tín hiệu nhiễu điều chế WCDMA tại BS thấp hơn mức tín hiệu mong muốn là 30 dB.


4) Thực hiện các đo kiểm phát xạ ngoài băng như đã chỉ định trong 3.3.1 và 3.3.2 cho tất cả các thành phần xuyên điều chế bậc ba và bậc năm xuất hiện trong các dải tần số được xác định trong 3.3.1 và 3.3.2. Độ rộng của các thành phần xuyên điều chế phải được tính đến.


5) Thực hiện đo kiểm phát xạ giả như đã chỉ định trong 3.3.3 cho tất cả các thành phần xuyên điều chế bậc ba và bậc năm xuất hiện trong các dải tần số được xác định trong 3.3.3. Độ rộng của các thành phần xuyên điều chế phải được tính đến.


6) Kiểm tra mức phát xạ không được vượt quá mức yêu cầu, trừ các tần số tín hiệu nhiễu.


7) Lặp lại đo kiểm đối với độ lệch tần số nhiễu là -5 MHz, trừ các tần số nhiễu ở ngoài băng tần số được phân bổ cho đường xuống UTRA-FDD đã được chỉ ra trong điều 1.1.


8) Lặp lại đo kiểm đối với độ lệch tần số nhiễu là ±10 MHz và ±15 MHz, trừ các tần số nhiễu ở ngoài băng tần số được phân bổ cho đường xuống UTRA-FDD đã được chỉ ra trong điều 1.1.

CHÚ THÍCH: Các thành phần xuyên điều chế bậc ba là (F1 ± 2F2) và (2F1 ± F2), các thành phần xuyên điều chế bậc năm là (2F1 ± 3F2) và (3F1 ± 2F2), (4F1 ± F2), và (F1 ± 4F2), trong đó F1 tương ứng với những tần số tín hiệu lệ thuộc của kênh 5MHz và F2 tương ứng với những tần số tín hiệu nhiễu của kênh 5 MHz. Độ rộng của các thành phần xuyên điều chế bậc ba là 15 MHz và độ rộng của các thành phần xuyên điều chế bậc năm là 25 MHz được căn cứ vào một độ rộng băng là 5 MHz đối với tín hiệu lệ thuộc và tín hiệu nhiễu.


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.6.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.6. Đo kiểm các phát xạ giả của máy thu 


3.3.6.1. Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.


Các kênh RF cần được đo kiểm: M, với đa sóng mang nếu được hỗ trợ; xem 3.1.


1) Đấu nối máy thu đo tới đầu nối ăng ten của BS như trong Phụ lục D.


2) Cho máy thu BS hoạt động.


3) Khởi động phát BS với cấu hình kênh như đã chỉ định trong Bảng C.1 và C.2, Phụ lục C tại Pmax.


3.3.6.2. Thủ tục đo kiểm


1) Kết cuối đầu nối ăng ten TX của BS như trong Phụ lục D.


2) Thiết lập các tham số của thiết bị đo như đã chỉ ra trong Bảng 19.


3) Đo các phát xạ giả trên mỗi dải tần số được mô tả trong 2.2.7.2.


4) Lặp lại đo kiểm sử dụng đầu nối ăng ten phân tập nếu khả dụng.


Bảng 19 - Các tham số của thiết bị đo

		Băng tần đo

		Như trong Bảng 13



		Dải tần số quét

		Từ 30 MHz đến 12,75 GHz



		Tách sóng

		Điện áp RMS thực hoặc công suất trung bình thực





Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.7.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.7. Đo kiểm các đặc tính chặn 


3.3.7.1. Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.


Các kênh RF cần đo kiểm: M; xem 3.1. BS phải được định cấu hình để hoạt động càng gần với trung tâm băng tần hoạt động càng tốt.


1) Đấu nối bộ tạo tín hiệu WCDMA tại tần số kênh phân định của tín hiệu mong muốn và bộ tạo tín hiệu tới đầu nối ăng ten của một cổng RX.


2) Kết cuối bất cứ cổng RX nào khác không đo kiểm.


3) Phát một tín hiệu từ bộ tạo tín hiệu WCDMA đến BS. Các đặc tính của tín hiệu phải được thiết lập theo đúng kênh đo tham chiếu UL (12,2 kbit/s) được chỉ ra trong Phụ lục A, TS 125 141. Mức tín hiệu WCDMA đo được tại đầu nối ăng ten phải được thiết lập tại mức đã chỉ định trong 2.2.8.2.


3.3.7.2. Thủ tục đo kiểm


1) Thiết lập bộ tạo tín hiệu để tạo một tín hiệu gây nhiễu tại độ lệch tần số Fuw so với tần số kênh phân định của tín hiệu mong muốn, với:


Fuw ( ± (n × 1 MHz),


Trong đó n phải được tăng theo các số nguyên từ n ( 10 cho đến giá trị mà tần số trung tâm của tín hiệu gây nhiễu bao trùm dải từ 1 MHz đến 12,75 GHz. Mức tín hiệu gây nhiễu đo được tại đầu nối ăng ten phải được thiết lập tùy thuộc vào tần số trung tâm của tín hiệu, như được chỉ định trong Bảng 14. Kiểu của tín hiệu gây nhiễu hoặc tương đương với một tín hiệu WCDMA liên tục với một mã có tần số chip là 3,84 Mchip/s, được lọc bởi một bộ lọc dạng xung phát RRC với hệ số uốn (roll-off) ( ( 0,22, hoặc là một tín hiệu CW; xem Bảng 14.


2) Đo BER của tín hiệu mong muốn tại máy thu của BS.


3) Hoán đổi các kết nối của các cổng RX BS và lặp lại các phép đo theo các bước (1) và (2).


CHÚ THÍCH: TS 125 141, Phụ lục C mô tả thủ tục đo kiểm BER có tính đến kết quả thống kê của việc lặp lại thường xuyên các phép đo BER trong đo kiểm chặn. 


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.8.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.8. Đo kiểm các đặc tính xuyên điều chế của máy thu 


3.3.8.1. Đo kiểm các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.


Các kênh RF cần đo kiểm: B, M và T; xem 3.1.


1) Thiết lập thiết bị như trong Phụ lục D.


3.3.8.2. Các thủ tục đo kiểm


1) Tạo tín hiệu mong muốn (tín hiệu tham chiếu) và điều chỉnh ATT1 để thiết lập mức tín hiệu đến BS đang được đo kiểm ở mức đã chỉ ra trong Bảng 15.


2) Điều chỉnh các bộ tạo tín hiệu đến độ lệch tần số là +10 MHz (tín hiệu CW) và +20 MHz (tín hiệu điều chế WCDMA) so với tần số của tín hiệu mong muốn.


3) Điều chỉnh ATT2 và ATT3 để thu được mức tín hiệu nhiễu chỉ định tại đầu vào của BS.


4) Đo BER. 


5) Lặp lại đo kiểm với độ lệch tần số của tín hiệu nhiễu là -10 MHz và -20 MHz cho tín hiệu CW và tín hiệu điều chế WCDMA tương ứng.


6) Lặp lại toàn bộ đo kiểm cho cổng đã được kết cuối.


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.9.2 để chứng minh tính tuân thủ. 


3.3.9. Đo kiểm độ chọn lọc kênh lân cận (ACS) 


3.3.9.1. Các điều kiện ban đầu


Môi trường đo kiểm: Bình thường; xem Phụ lục B, điều B.1.


Các kênh RF cần được đo kiểm: B, M và T; xem 3.1.


1) Thiết lập thiết bị như trong Phụ lục D. 


3.3.9.2. Thủ tục


1) Tạo tín hiệu mong muốn và điều chỉnh ATT1 để thiết lập mức đầu vào BS đang được đo kiểm ở mức đã chỉ ra trong Bảng 16.


2) Thiết lập tín hiệu nhiễu tại tần số kênh lân cận và điều chỉnh ATT2 để thu được mức tín hiệu nhiễu chỉ định tại đầu vào của trạm gốc được xác định trong Bảng 16. Chú ý rằng tín hiệu nhiễu phải có ACLR ít nhất bằng 63 dB để loại trừ ảnh hưởng của công suất rò kênh lân cận do tín hiệu nhiễu trên phép đo ACS.


3) Đo BER. 


4) Lặp lại đo kiểm cho cổng đã được kết cuối.


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.10.2 để chứng minh tính tuân thủ.


3.3.10. Đo kiểm các phát xạ bức xạ


3.3.10.1 Phương pháp đo kiểm


1) Phải sử dụng một vị trí đo kiểm đáp ứng được các yêu cầu của Khuyến nghị SM.329-10 của ITU-R. EUT phải được đặt trên một giá đỡ không dẫn điện và phải được vận hành từ một nguồn cung cấp điện qua một bộ lọc RF để tránh sự bức xạ từ các dây cung cấp điện.


Công suất trung bình của bất cứ thành phần tạp nào cũng phải được phát hiện bởi ăng ten đo kiểm và máy thu đo (ví dụ một máy phân tích phổ). Tại mỗi một tần số mà một thành phần được phát hiện, EUT phải được quay và độ cao của ăng ten đo kiểm được điều chỉnh để thu được đáp ứng tối đa và Công suất bức xạ hiệu dụng (E.R.P) của thành phần đó được xác định bằng một phép đo thay thế. Phép đo phải được lặp lại với ăng ten đo kiểm trong mặt phẳng phân cực trực giao.


CHÚ THÍCH: Công suất bức xạ hiệu dụng (E.R.P) có liên quan đến bức xạ của một ngẫu cực đã điều chỉnh nửa bước sóng thay cho một ăng ten đẳng hướng. Có một hiệu số không đổi là 2,15 dB giữa e.i.r.p và E.R.P.


E.R.P (dBm) ( e.i.r.p. (dBm) - 2,15


(Khuyến nghị SM.329-10, Phụ lục 1 của ITU-R).


2) BS phải phát với công suất tối đa do nhà sản xuất khai báo với tất cả máy phát hoạt động. Thiết lập trạm gốc để phát một tín hiệu như đã quy định trong phần đo các phát xạ giả.


Trong trường hợp có một bộ lặp, độ tăng ích và công suất ra phải được điều chỉnh đến giá trị tối đa như đã được nhà sản xuất khai báo. Sử dụng một tín hiệu vào như đã quy định trong phần đo các phát xạ giả.


3) Độ rộng băng video phải gần bằng ba lần độ rộng băng phân giải. Nếu độ rộng băng video này không khả dụng trên máy thu đo, nó phải tối đa khả dụng và ít nhất bằng 1 MHz.


3.3.10.2. Các cấu hình đo kiểm


Mục này xác định các cấu hình cho các đo kiểm phát xạ như sau:


· Thiết bị phải được đo kiểm trong các điều kiện đo kiểm bình thường như đã quy định trong các phần của Quy chuẩn;


· Cấu hình đo kiểm phải càng gần với cách sử dụng thông thường càng tốt;


· Nếu thiết bị là một phần của một hệ thống, hoặc có thể được kết nối với một thiết bị phụ, thì có thể chấp nhận đo kiểm thiết bị trong khi kết nối với cấu hình tối thiểu của thiết bị phụ cần thiết để thử các cổng;


· Nếu thiết bị có nhiều cổng, thì phải lựa chọn đủ số cổng để mô phỏng các điều kiện hoạt động thực và bảo đảm rằng tất cả các loại thiết bị cuối khác nhau đều được đo kiểm;


· Các điều kiện đo kiểm, các cấu hình đo kiểm và chế độ hoạt động phải được ghi lại trong báo cáo đo kiểm;


· Các cổng được kết nối khi hoạt động bình thường phải được kết nối với một thiết bị phụ hoặc một đoạn cáp đại diện được kết cuối đúng để mô phỏng các đặc tính vào/ra của thiết bị phụ, các cổng vào/ra tần số vô tuyến (RF) được kết cuối đúng;


· Các cổng không kết nối với cáp trong thời gian hoạt động bình thường, ví dụ các đầu nối dịch vụ, các đầu nối lập trình, các đầu nối tạm thời... để phục vụ mục đích đo kiểm phải không được kết nối với bất cứ cáp nào. Ở những nơi các cáp bắt buộc phải kết nối với các cổng này, hoặc các cáp liên kết bắt buộc phải mở rộng chiều dài để kiểm tra EUT, phải lưu ý đảm bảo rằng việc đánh giá EUT không bị ảnh hưởng bởi việc bổ sung hay kéo dài các cáp này.


Đối với một EUT chứa nhiều BS, chỉ cần thực hiện các đo kiểm liên quan đến các đầu nối của mỗi loại bộ phận hình thành BS điển hình của EUT.


Tuỳ theo nhà sản xuất, đo kiểm có thể được thực hiện trên thiết bị phụ riêng rẽ hoặc trên một cấu hình tiêu biểu của một tổ hợp thiết bị vô tuyến và thiết bị phụ. Trong mỗi trường hợp, EUT được đo kiểm theo các mục quy định về phát xạ của Quy chuẩn này và trong mỗi trường hợp, sự tuân thủ cho phép thiết bị phụ được sử dụng với các thiết bị vô tuyến khác.


Các kết quả thu được phải được so sánh với các giới hạn trong 2.2.11.2 để chứng minh tính tuân thủ.


4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


Các thiết bị trạm gốc của hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD) phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật quy định trong Quy chuẩn này.

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị trạm gốc của hệ thống thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp W-CDMA FDD (UTRA FDD) và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


6.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp (W-CDMA FDD) theo Quy chuẩn này.

6.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-220:2004 “Thiết bị trạm gốc thông tin di động IMT-2000 CDMA trải phổ trực tiếp – Yêu cầu kỹ thuật”. 

6.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

Phụ lục A


(Quy định)


CẤU HÌNH TRẠM GỐC

A.1. Phân tập của máy thu


Đối với những phép đo kiểm trong điều 3 của Quy chuẩn này, các tín hiệu đo kiểm được chỉ định phải được đưa tới một đầu nối ăng ten của máy thu, với các máy thu còn lại bị vô hiệu hóa hoặc các đầu nối ăng ten của các máy thu đó được kết cuối với tải danh định 50 (.

A.2. Các bộ song công


Những yêu cầu của Quy chuẩn này phải được đáp ứng với một bộ song công thích hợp, nếu bộ song công được cung cấp như một phần của BS. Nếu bộ song công được nhà sản xuất cung cấp như một tùy chọn, thì những đo kiểm đầy đủ phải được lặp lại trong trường hợp có và không có bộ song công thích hợp để xác định xem BS có đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn này trong cả hai trường hợp hay không.


Những đo kiểm sau đây phải được thực hiện với bộ song công thích hợp, và không có bộ song công thích hợp nếu bộ song công này là tùy chọn:


1) Điều 3.3.4, công suất ra cực đại của trạm gốc, chỉ đối với mức công suất tĩnh cao nhất, nếu đo tại đầu nối ăng ten;


2) Điều 3.3.3, các phát xạ phổ RF ra; bên ngoài băng phát của BS;


3) Điều 3.3.5, xuyên điều chế phát; để đo kiểm hợp quy, các tần số sóng mang phải được lựa chọn để giảm thiểu các thành phần xuyên điều chế từ các máy phát rơi vào các kênh thu. Những đo kiểm còn lại có thể được thực hiện trong trường hợp có hoặc không có bộ song công thích hợp.


CHÚ THÍCH 1: Khi thực hiện đo kiểm máy thu với một bộ song công thích hợp, điều quan trọng là phải bảo đảm sao cho đầu ra từ các máy phát không ảnh hưởng đến thiết bị đo kiểm. Có thể sử dụng một tổ hợp các bộ suy hao, các bộ cách ly và các bộ lọc để đạt được việc này.  


CHÚ THÍCH 2: Khi sử dụng các bộ song công, các thành phần xuyên điều chế được tạo ra, không chỉ ở trong bộ song công mà còn ở trong hệ thống ăng ten. Các thành phần xuyên điều chế được tạo ra trong hệ thống ăng ten không được điều chỉnh theo các yêu cầu kỹ thuật, và có thể suy giảm trong thời gian hoạt động (ví dụ: do sự thâm nhập của hơi nước). Vì vậy, để bảo đảm cho hoạt động liên tục thỏa đáng của một BS, thông thường nhà khai thác sẽ lựa chọn các UARFCN để giảm thiểu các thành phần xuyên điều chế rơi vào các kênh thu. Nhà khai thác có thể chỉ định các UARFCN cần dùng để đo kiểm toàn diện. 

A.3. Các tùy chọn nguồn cung cấp


Nếu BS được cung cấp với một số cấu hình nguồn cung cấp khác nhau, có thể không cần đo kiểm các tham số RF đối với mỗi tùy chọn của nguồn cung cấp điện nếu chứng minh được rằng phạm vi các điều kiện mà thiết bị được đo kiểm ít ra cũng lớn bằng phạm vi các điều kiện đặt ra cho bất cứ cấu hình nguồn cung cấp nào.


Điều này được đặc biệt áp dụng nếu một BS có một thanh DC có thể được cấp nguồn từ bên ngoài hoặc từ một nguồn cung cấp của mạng điện nội bộ. Trong trường hợp này, những điều kiện về nguồn cung cấp điện khắc nghiệt đối với các tùy chọn của nguồn cung cấp của mạng điện có thể được đo kiểm bằng cách chỉ đo kiểm tùy chọn của nguồn cung cấp DC bên ngoài. Dải các điện áp vào DC để đo kiểm phải đủ để xác định chỉ tiêu đối với bất cứ nguồn cung cấp điện nào trong các nguồn cung cấp điện, trong phạm vi điều kiện hoạt động của BS, kể cả sự thay đổi của điện áp vào của mạng điện, nhiệt độ và dòng ra.


A.4. Các bộ khuếch đại RF phụ 


Các yêu cầu của Quy chuẩn này phải được đáp ứng với bộ khuếch đại RF phụ thích hợp. Với những đo kiểm theo điều 3 cho TX và RX tương ứng, bộ khuếch đại phụ được nối với BS qua một mạng kết nối (bao gồm bất cứ (các) cáp, (các) bộ suy hao nào...) với suy hao phù hợp để bảo đảm những điều kiện hoạt động thích hợp của bộ khuếch đại phụ và BS. Dải suy hao thích hợp của mạng kết nối được nhà sản xuất khai báo. Những đặc tính khác và sự phụ thuộc nhiệt độ của độ suy hao của mạng kết nối được bỏ qua. Giá trị suy hao thực của mạng nối được chọn cho mỗi đo kiểm là một trong số các giá trị khắc nghiệt được áp dụng. Giá trị thấp nhất được sử dụng nếu không có quy định khác. 


Những đo kiểm thích đáng phải được lặp lại với bộ khuếch đại phụ thích hợp và không có bộ khuếch đại RF phụ, nếu bộ khuếch đại RF phụ đó là tùy chọn, để kiểm tra xem BS đáp ứng những yêu cầu của Quy chuẩn trong cả hai trường hợp hay không.


Khi đo kiểm, những đo kiểm trong Bảng A.1 dưới đây phải được lặp lại với bộ khuếch đại phụ tùy chọn thích hợp, trong đó x chỉ ra rằng đo kiểm là thích hợp:


Bảng A.1 - Các đo kiểm áp dụng cho các bộ khuếch đại RF phụ

		

		Mục

		Chỉ cho


bộ khuếch đại TX

		Chỉ cho


bộ khuếch đại RX

		Cho các bộ khuếch đại TX/RX kết hợp


(xem chú thích)



		Những đo kiểm máy thu

		5.3.7

		

		x

		x



		

		5.3.8

		

		x

		x



		

		5.3.6

		

		x

		



		Những đo kiểm máy phát

		5.3.4

		x

		

		x



		

		5.3.2

		x

		

		x



		

		5.3.3

		x

		

		x



		

		5.3.5

		x

		

		x



		CHÚ THÍCH: Việc kết hợp có thể do các bộ lọc song công hoặc bất cứ mạng nào khác. Các bộ khuếch đại có thể ở trong nhánh RX hoặc ở trong nhánh TX hoặc trong cả hai nhánh. Một trong hai bộ khuếch đại này có thể là một mạng thụ động. 





Trong đo kiểm tại 3.3.4, giá trị suy hao phù hợp lớn nhất được áp dụng. 


A.5. BS sử dụng các giàn ăng ten

Một BS có thể được cấu hình với một kết nối đa cổng ăng ten cho một số hoặc tất cả các máy thu phát của nó; hoặc một BS có thể được cấu hình với một giàn ăng ten liên quan đến một cell (không phải một giàn cho mỗi máy thu phát). Mục này áp dụng cho một BS đáp ứng được ít nhất một trong các điều kiện sau đây:


- Các tín hiệu ra của máy phát từ một hoặc nhiều máy thu phát xuất hiện tại nhiều cổng ăng ten; hoặc


- Có nhiều cổng ăng ten của máy thu cho một máy thu phát hoặc cho mỗi cell và một tín hiệu vào được yêu cầu tại nhiều cổng để máy thu hoạt động đúng, do vậy các đầu ra từ các máy phát cũng như các đầu vào các máy thu được kết nối trực tiếp với vài ăng ten; hoặc 


CHÚ THÍCH: Thu phân tập không đáp ứng yêu cầu này.


- Các máy phát và các máy thu được kết nối qua các bộ song công tới nhiều ăng ten.


Trong hoạt động bình thường, nếu một BS được sử dụng cùng với một hệ thống ăng ten chứa các bộ lọc hoặc các phần tử tích cực cần thiết để đáp ứng các yêu cầu của UTRA, đo kiểm có thể được thực hiện trên một hệ thống bao gồm BS cùng với các phần tử này, được cung cấp riêng cho mục đích đo kiểm. Trong trường hợp này, phải chứng minh rằng chỉ tiêu của cấu hình đang được đo kiểm là điển hình cho hệ thống trong hoạt động bình thường và việc đánh giá hợp quy chỉ có thể áp dụng khi dùng BS với hệ thống ăng ten.


Để đo kiểm hợp quy một BS như vậy, các thủ tục sau đây có thể được sử dụng. 


A.5.1. Các đo kiểm máy thu


Đối với mỗi đo kiểm, các tín hiệu đo kiểm được đưa tới các đầu nối ăng ten của máy thu phải đủ lớn sao cho tổng các công suất của các tín hiệu đưa vào bằng công suất của (các) tín hiệu đo kiểm được chỉ ra trong đo kiểm.


Ví dụ về một cấu hình đo kiểm thích hợp được chỉ ra trong Hình A.1.


[image: image5.wmf]M¹ch


t¸ch


BSS


Cæng vµo


®o kiÓm


P


s


P


i


Giao diÖn


¨ng ten RX


P


s 


=


å


(P


i 


) víi


P


s 


= c«ng suÊt vµo


             yªu cÇu x¸c ®Þnh




Hình A.1 - Thiết lập đo kiểm máy thu


Đối với các phát xạ giả từ đầu nối ăng ten của máy thu, có thể thực hiện đo kiểm riêng rẽ cho mỗi đầu nối ăng ten của máy thu.


A.5.2. Các đo kiểm của máy phát


Đối với mỗi đo kiểm, các tín hiệu đo kiểm được đưa tới các đầu nối ăng ten của máy phát (Pi) phải đủ lớn sao cho tổng các công suất của các tín hiệu đưa vào bằng công suất của (các) tín hiệu đo kiểm (Ps) được chỉ ra trong đo kiểm. Có thể đánh giá việc này bằng cách đo riêng các tín hiệu được phát xạ bởi mỗi đầu nối ăng ten và cộng các kết quả lại, hoặc bằng cách kết hợp các tín hiệu và thực hiện một phép đo đơn. Các đặc tính (ví dụ biên độ và pha) của mạng kết hợp phải lớn đến mức công suất của tín hiệu kết hợp là tối đa.


Ví dụ về một cấu hình đo kiểm thích hợp được chỉ ra trong Hình A.2.


[image: image6.wmf]BSS


M¹ng


kÕt hîp


P


i


Giao diÖn


¨ng ten RX


Cæng ra


®o kiÓm




Hình A.2 - Thiết lập đo kiểm máy phát


Đối với suy hao xuyên điều chế, có thể thực hiện đo kiểm riêng rẽ cho mỗi đầu nối ăng ten của máy phát.


Phụ lục B


(Tham khảo)


ĐIỀU KIỆN MÔI TRƯỜNG

Mục này xác định các điều kiện môi trường cho mỗi phép đo kiểm BS.


Các điều kiện môi trường sau đây có thể được nhà cung cấp khai báo:


- Áp suất khí quyển: tối thiểu và tối đa;


- Nhiệt độ: tối thiểu và tối đa;


- Độ ẩm tương đối: tối thiểu và tối đa;


- Nguồn điện: giới hạn điện áp trên và dưới.


Khi hoạt động bên ngoài các giới hạn biên của điều kiện môi trường hoạt động đã khai báo, thiết bị này không được ảnh hưởng đến việc sử dụng hiệu quả phổ tần và gây ra nhiễu có hại. 


B.1. Môi trường đo kiểm bình thường


Khi môi trường đo kiểm bình thường được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải thực hiện trong các giới hạn tối thiểu và tối đa của các điều kiện được chỉ định trong Bảng B.1.


Bảng B.1 - Giới hạn của các điều kiện cho môi trường đo kiểm bình thường

		Điều kiện

		Tối thiểu

		Tối đa



		Áp suất khí quyển

		86 kPa

		106 kPa



		Nhiệt độ

		150C

		300C



		Độ ẩm tương đối

		20%

		85%



		Nguồn điện

		Danh định, như khai báo của nhà sản xuất



		Độ rung

		Không đáng kể





Các dải áp suất khí quyển, nhiệt độ và độ ẩm trên đây tương ứng với sự biến thiên tối đa được mong đợi trong môi trường không bị kiểm soát của một phòng thử nghiệm. Nếu không thể duy trì các tham số này trong phạm vi các giới hạn đã chỉ định, các giá trị thực tế phải được ghi lại trong báo cáo đo kiểm.


B.2. Môi trường đo kiểm khắc nghiệt


Nhà sản xuất phải khai báo một trong những trường hợp sau:


1) Loại thiết bị đại diện cho thiết bị đang được đo kiểm, như được định nghĩa trong IEC 60 721-3-3.

2) Loại thiết bị đại diện cho thiết bị đang được đo kiểm, như được định nghĩa trong IEC 60 721-3-4.

3) Đối với thiết bị không tuân theo các loại đã được đề cập đến, các loại có liên quan trong tài liệu của IEC 60 721 về nhiệt độ, độ ẩm và độ rung, phải được khai báo.


CHÚ THÍCH: Sự suy giảm tính năng do các điều kiện môi trường nằm ngoài các điều kiện hoạt động chuẩn không được đo kiểm trong Quy chuẩn này. Những điều kiện môi trường này có thể được quy định và đo kiểm riêng.


B.2.1. Nhiệt độ khắc nghiệt


Khi một môi trường đo kiểm nhiệt độ khắc nghiệt được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải được thực hiện với các nhiệt độ hoạt động tối thiểu và tối đa chuẩn được xác định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị đang được đo kiểm.


Nhiệt độ tối thiểu

Đo kiểm phải được thực hiện với thiết bị và các phương pháp đo kiểm môi trường gồm cả các hiện tượng môi trường yêu cầu tác động vào thiết bị, tuân theo thủ tục đo kiểm của IEC 60 068-2-1.


Nhiệt độ tối đa


Đo kiểm phải được thực hiện với thiết bị và các phương pháp đo kiểm môi trường gồm cả các hiện tượng môi trường yêu cầu tác động vào thiết bị, tuân theo thủ tục đo kiểm của IEC 60 068-2-2.


CHÚ THÍCH: Khuyến nghị rằng thiết bị được vận hành đầy đủ chức năng trước khi được đưa tới nhiệt độ hoạt động cận dưới của nó. 


B.3. Độ rung


Khi các điều kiện về độ rung được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải được thực hiện khi thiết bị được rung theo một trình tự được xác định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị đo kiểm. Đo kiểm phải sử dụng thiết bị và các phương pháp đo kiểm môi trường gồm cả các hiện tượng môi trường yêu cầu tác động vào thiết bị, tuân theo thủ tục đo kiểm của IEC 60 068-2-6 [17]. Các điều kiện môi trường khác phải nằm trong phạm vi được chỉ rõ trong B.1.


CHÚ THÍCH: Các mức rung cao hơn có thể gây ra ứng suất vật lý quá mức bên trong thiết bị sau một đợt đo kiểm kéo dài. Nhóm đo kiểm chỉ nên làm rung thiết bị trong quá trình đo RF.


B.4. Nguồn cung cấp


Khi các điều kiện về nguồn cung cấp khắc nghiệt được chỉ định cho một đo kiểm, đo kiểm phải thực hiện với các giới hạn chuẩn trên và dưới của điện áp hoạt động được xác định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị đang đo kiểm.


Giới hạn điện áp trên


Thiết bị phải được cung cấp một điện áp bằng giới hạn trên theo khai báo của nhà sản xuất thiết bị (khi được đo tại các đầu vào của thiết bị). Các đo kiểm phải thực hiện với các giới hạn nhiệt độ tối thiểu và tối đa ở trạng thái ổn định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị, với các phương pháp mô tả trong IEC 60 068-2-1: Đo kiểm Ab/Ad và IEC 60 068-2-2: Đo kiểm Bb/Bd: Nung khô.


Giới hạn điện áp dưới  


Thiết bị phải được cung cấp một điện áp bằng giới hạn dưới theo khai báo của nhà sản xuất thiết bị (khi được đo tại các đầu vào của thiết bị). Các đo kiểm phải thực hiện với các giới hạn nhiệt độ tối thiểu và tối đa ở trạng thái ổn định theo khai báo của nhà sản xuất cho thiết bị, với các phương pháp mô tả trong IEC 60 068-2-1: Đo kiểm Ab/Ad và IEC 60 068-2-2: Đo kiểm Bb/Bd: Nung khô.


B.5. Định nghĩa về nhiễu tạp âm Gaussian trắng cộng (AWGN)


Độ rộng băng tối thiểu của nhiễu AWGN phải là 1,5 lần tốc độ chip của chế độ truy nhập vô tuyến (chẳng hạn 5,76 MHz đối với tốc độ chip là 3,84 Mchip/s). Độ bằng phẳng trên độ rộng băng tối thiểu này phải nhỏ hơn ± 0,5 dB và tỷ số từ đỉnh đến trung bình với xác suất 0,001% phải vượt quá 10 dB.


B.6. Độ không bảo đảm cho phép của Hệ thống đo kiểm


Độ không bảo đảm tối đa cho phép của Hệ thống đo kiểm được chỉ định cho mỗi đo kiểm riêng rẽ khi thích hợp. Hệ thống đo kiểm phải cho phép các tín hiệu kích thích trong trường hợp đo kiểm được điều chỉnh trong phạm vi dung sai đã chỉ định và thiết bị đang được đo kiểm được đo với độ không bảo đảm không vượt quá các giá trị đã chỉ định. Tất cả các dung sai và độ không bảo đảm là các giá trị tuyệt đối và hợp lệ đối với mức độ tin cậy là 95%, nếu không có quy định khác.


Mức độ tin cậy 95% là khoảng dung sai của độ không đảm bảo đo đối với một phép đo cụ thể, bao hàm 95% chỉ tiêu của một mẫu thiết bị đo kiểm.


Đối với các đo kiểm RF, phải chú ý rằng độ không bảo đảm trong B.6 áp dụng cho hệ thống đo kiểm đang hoạt động với tải danh định 50 ( và không tính đến các hiệu ứng hệ thống do sự không thích ứng giữa EUT và Hệ thống đo kiểm.


Độ chính xác đo của môi trường kiểm tra BS là:


Áp suất
: ±5 kPa


Nhiệt độ
: ±2 độ


Độ ẩm tương đối
: ±5%


Điện áp một chiều 
: ±1,0%


Điện áp xoay chiều
: ±1,5 %


Độ rung
: ±10%


Tần số rung
: 0,1 Hz


Các giá trị trên phải được áp dụng, trừ khi môi trường đo kiểm được kiểm soát và các yêu cầu kỹ thuật để kiểm soát môi trường đo kiểm có chỉ định độ không bảo đảm cho các tham số.


B.7. Dải tần số được chỉ định


Nhà sản xuất phải khai báo:


-
Băng tần số nào trong các băng tần số định nghĩa trong 3.4, TS 125 141 được BS hỗ trợ.


-
Dải tần số trong phạm vi (các) băng tần ở trên được BS hỗ trợ. 


Nhiều phép đo kiểm trong Quy chuẩn này được thực hiện với các tần số thích hợp ở cuối, giữa và đầu của băng tần số hoạt động của BS. Các tần số này được biểu thị là các kênh RF B (cuối), M (giữa) và T (đầu).


Trừ khi có quy định khác, đo kiểm phải được thực hiện với một sóng mang đơn tại mỗi kênh RF (B, M và T).


Khi các yêu cầu là đặc thù cho nhiều sóng mang, và BS được khai báo là hỗ trợ N > 1 sóng mang, được đánh số từ 1 đến N, sự thể hiện B, M và T cho các mục đích đo kiểm phải như sau:


Đối với đo kiểm tại B,


-
Sóng mang có tần số thấp nhất phải được chỉnh tâm trên B


Đối với đo kiểm tại M, 


-
Nếu tổng số sóng mang N được hỗ trợ là lẻ, sóng mang (N+1)/2 phải được chỉnh tâm trên M.


-
Nếu tổng số sóng mang N được hỗ trợ là chẵn, sóng mang N/2 phải được chỉnh tâm trên M.


Đối với đo kiểm tại T


-
Sóng mang có tần số cao nhất phải được chỉnh tâm trên T.


Khi đo kiểm được thực hiện bởi một phòng thử nghiệm, các UARFCN cần được sử dụng cho các kênh RF (B, M và T) phải được phòng thử nghiệm chỉ định. Phòng thử nghiệm có thể tư vấn với nhà khai thác, nhà sản xuất hoặc các hội đồng khác.


Khi đo kiểm được thực hiện bởi nhà sản xuất, các UARFCN cần được sử dụng cho các kênh RF (B, M và T) có thể được một nhà khai thác chỉ định.  

Phụ lục C

(Quy định)


MÔ HÌNH ĐO KIỂM 1

Mô hình này phải được dùng cho các đo kiểm:


-
Độ rộng băng bị chiếm;


-
Mặt nạ phát xạ phổ;


-
ACLR;


-
Các phát xạ giả;


-
Xuyên điều chế phát;


-
Công suất ra cực đại của trạm gốc;


-
Di động của tổng công suất (tại Pmax);


-
Sai số tần số (tại Pmax);


-
Cường độ vector lỗi (tại Pmax);


-
Mặt nạ thời gian IPDL


64 DPCH ở 30 ksps (SF ( 128) được phân bố ngẫu nhiên trên không gian mã, ở các mức công suất ngẫu nhiên và các độ lệch định thời ngẫu nhiên được xác định để mô phỏng một kịch bản lưu lượng thực tế, kịch bản này có thể có PAR (Tỷ lệ đỉnh đến trung bình) cao.

Xét thấy rằng không phải mọi sự thực thi trạm gốc đều hỗ trợ 64 DPCH, các biến thể của mô hình đo kiểm này gồm 32 và 16 DPCH cũng được chỉ định. Đo kiểm phải được thực hiện với việc sử dụng số DPCH lớn nhất trong số ba tùy chọn này mà thiết bị đang được đo kiểm có thể hỗ trợ.


“Phân số công suất” tương ứng với công suất ra cực đại trên giao diện ăng ten TX đang đo kiểm.

Bảng C.1 - Các kênh hoạt động của mô hình đo kiểm 1

		Loại

		Số lượng kênh

		Phân số


công suất (%)

		Điều chỉnh mức (dB)

		Mã phân kênh

		Độ lệch định thời (x256Tchip)



		P-CCPCH+SCH

		1

		10

		-10

		1

		0



		CPICH sơ cấp

		1

		10

		-10

		0

		0



		PICH

		1

		1,6

		-18

		16

		120



		S-CCPCH chứa PCH (SF = 256)

		1

		1,6

		-18

		3

		0



		DPCH (SF = 128)

		16/32/64

		76,8 (gộp lại)

		Xem Bảng C.2

		Xem Bảng C.2

		Xem Bảng C.2





Bảng C.2 - Mã trải phổ DPCH, các độ lệch định thời 
và điều chỉnh mức cho mô hình đo kiểm 1

		Mã

		Độ lệch


định thời (x256Tchip)

		Điều chỉnh mức


(dB) (16 mã)

		Điều chỉnh mức


(dB) (32 mã)

		Điều chỉnh mức


(dB) (64 mã)



		2

		86

		-10

		-13

		-16



		11

		134

		-12

		-13

		-16



		17

		52

		-12

		-14

		-16



		23

		45

		-14

		-15

		-17



		31

		143

		-11

		-17

		-18



		38

		112

		-13

		-14

		-20



		47

		59

		-17

		-16

		-16



		55

		23

		-16

		-18

		-17



		62

		1

		-13

		-16

		-16



		69

		88

		-15

		-19

		-19



		78

		30

		-14

		-17

		-22



		85

		18

		-18

		-15

		-20



		94

		30

		-19

		-17

		-16



		102

		61

		-17

		-22

		-17



		113

		128

		-15

		-20

		-19



		119

		143

		-9

		-24

		-21



		7

		83

		

		-20

		-19



		13

		25

		

		-18

		-21



		20

		103

		

		-14

		-18



		27

		97

		

		-14

		-20



		35

		56

		

		-16

		-24



		41

		104

		

		-19

		-24



		51

		51

		

		-18

		-22



		58

		26

		

		-17

		-21



		64

		137

		

		-22

		-18



		74

		65

		

		-19

		-20



		82

		37

		

		-19

		-17



		88

		125

		

		-16

		-18



		97

		149

		

		-18

		-19



		108

		123

		

		-15

		-23



		117

		83

		

		-17

		-22



		125

		5

		

		-12

		-21



		4

		91

		

		

		-17



		9

		7

		

		

		-18



		12

		32

		

		

		-20



		14

		21

		

		

		-17



		19

		29

		

		

		-19



		22

		59

		

		

		-21



		26

		22

		

		

		-19



		28

		138

		

		

		-23



		34

		31

		

		

		-22



		36

		17

		

		

		-19



		40

		9

		

		

		-24



		44

		69

		

		

		-23



		49

		49

		

		

		-22



		53

		20

		

		

		-19



		56

		57

		

		

		-22



		61

		121

		

		

		-21



		63

		127

		

		

		-18



		66

		114

		

		

		-19



		71

		100

		

		

		-22



		76

		76

		

		

		-21



		80

		141

		

		

		-19



		84

		82

		

		

		-21



		87

		64

		

		

		-19



		91

		149

		

		

		-21



		95

		87

		

		

		-20



		99

		98

		

		

		-25



		105

		46

		

		

		-25



		110

		37

		

		

		-25



		116

		87

		

		

		-24



		118

		149

		

		

		-22



		122

		85

		

		

		-20



		126

		69

		

		

		-15





Phụ lục D

(Tham khảo)


SƠ ĐỒ ĐO

D.1. Máy phát


D.1.1. Phát xạ ngoài băng



[image: image7.emf]BS ®ang


®o kiÓm


ThiÕt bÞ ®o




Hình D.1 - Sơ đồ hệ thống đo phát xạ ngoài băng

D.1.2. Tần số, công suất mã và điều chế phát



[image: image8.emf]BS ®ang


®o kiÓm


ThiÕt bÞ ®o




Hình D.2 - Sơ đồ hệ thống đo tần số RF, công suất mã và điều chế phát

D.1.3. Công suất ra cực đại của trạm gốc



[image: image9.emf]BS ®ang


®o kiÓm


§ång hå


®o c«ng


suÊt




Hình D.3 - Sơ đồ hệ thống đo công suất ra cực đại của trạm gốc

D.1.4. Xuyên điều chế phát

[image: image10.wmf]Bé t¹o tÝn hiÖu ®·


®iÒu chÕ cho


WCDMA


ATT1


Bé ph©n tÝch phæ


BS ®ang


®o kiÓm


RX/TX


hoÆc TX




Hình D.4 - Sơ đồ hệ thống đo xuyên điều chế phát của trạm gốc

D.2. Máy thu


D.2.1. Phát xạ giả của máy thu


[image: image11]

Hình D.5 - Sơ đồ hệ thống đo phát xạ giả của máy thu

D.2.2. Các đặc tính chặn

[image: image12.wmf]Bé m« pháng


m¸y di ®éng


hoÆc nguån RF


RX


TX


ATT1


ATT2


HYB


HYB


ATT3


Bé t¹o


tÝn hiÖu


TÝn hiÖu nhiÔu


BS ®ang


®o kiÓm


§o BER


(tïy chän)


T/RX


1


RX


2


§o BER


(nÕu cÇn)


TÝn hiÖu


mong muèn




Hình D.6 - Sơ đồ hệ thống đo các đặc tính chặn

D.2.3. Các đặc tính xuyên điều chế của máy thu


[image: image13.wmf]Bé t¹o tÝn hiÖu


mong muèn


ATT1


ATT2


HYBRID


BS ®ang


®o kiÓm


RX


2


a) §o BER


Bé t¹o tÝn hiÖu


nhiÔu CW


Bé t¹o tÝn hiÖu


nhiÔu ®iÒu chÕ


WCDMA


ATT3


HYBRID


KÕt cuèi


(nÕu cÇn)


§o BER


(tïy chän)


a) RX


1




Hình 7 - Sơ đồ hệ thống đo các đặc tính xuyên điều chế của máy thu

D.2.4. Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)


[image: image14.wmf]Bé t¹o tÝn hiÖu


cho kªnh chuÈn


ATT1


ATT2


BS ®ang


®o kiÓm


a) RX


1


RX


2


§o BER


(nÕu cÇn)


Bé t¹o


tÝn hiÖu nhiÔu


HYBRID


KÕt cuèi


(nÕu cÇn)


§o BER


(tïy chän)




Hình 8 - Sơ đồ hệ thống đo Độ chọn lọc kênh lân cận của máy thu (ACS)


Phụ lục E

(Quy định)


CÁC ĐẶC TÍNH CỦA TÍN HIỆU NHIỄU WCDMA

Tín hiệu nhiễu WCDMA phải là một DPCH bao gồm DPCCH và một DPDCH. Nội dung dữ liệu cho mỗi mã phân kênh phải không được tương quan với nhau và không được tương quan với tín hiệu mong muốn và phải được trải phổ và điều chế theo điều 4 của TS 25.213. Các đặc tính khác của DPDCH và DPCCH được quy định trong Bảng E.1.


Bảng E.1 - Các đặc tính của tín hiệu nhiễu WCDMA

		Kênh

		Tốc độ bit

		Hệ số trải phổ

		Mã phân kênh

		Công suất 


tương đối



		DPDCH

		240 kbit/s

		16

		4

		0 dB



		DPCCH

		15 kbit/s

		256

		0

		-5,46 dB





CHÚ THÍCH: Việc thiết lập DPDCH và DPCCH được chọn để mô phỏng một tín hiệu với tỷ lệ đỉnh đến trung bình thực tế.

















































































































































































RXB







RXA







TX







BS







®o



























notch







Bé kÕt cuèi







TX







M¸y thu







































































42

43



_1154953868.vsd



_1154955137.vsd



_1154953760.vsd




_1343127932.doc
QCVN 14:2010/BTTTT






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 14:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ

THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA 2000–1X

National technical regulation on Cellular Mobile CDMA 2000–1x Base Station Equipment 

HÀ NỘI - 2010

Mục lục



51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Giải thích từ ngữ, chữ viết tắt



132. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



132.1. Yêu cầu đối với phần thu CDMA



132.1.1. Yêu cầu về tần số



142.1.2. Đặc tính phần thu



172.1.3. Giới hạn về phát xạ



182.2. Yêu cầu đối với phần phát CDMA



182.2.1. Các yêu cầu về tần số



192.2.2. Các yêu cầu về điều chế



192.2.3. Các yêu cầu về công suất ra cao tần



212.2.4. Các giới hạn các phát xạ



262.3. Các quy định chung cho CDMA



262.3.1. Điện thế nguồn và nhiệt độ



262.3.2. Độ ẩm cao



272.3.3. Các phát xạ dẫn nguồn điện xoay chiều



272.4. Các chế độ đo kiểm



282.5. Quy trình chuẩn đo các phát xạ



282.5.1. Đo các phát xạ bức xạ



312.5.2. Đo các phát xạ dẫn nguồn điện AC



322.6. Các điều kiện tiêu chuẩn cho thử nghiệm



322.6.1. Thiết bị mẫu chuẩn



322.6.2. Điều kiện môi trường thử nghiệm chuẩn



322.6.3. Điều kiện chuẩn về nguồn sơ cấp



332.6.4. Thiết bị kiểm tra chuẩn



412.6.5. Thiết lập sơ đồ chức năng đo



462.6.6. Chu kỳ làm việc tiêu chuẩn



462.6.7. Đo tỷ lệ lỗi khung



472.6.8. Các giới hạn về độ tin cậy



503. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



504. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



505. TỔ CHỨC THỰC HIỆN






Lời nói đầu

QCVN 14:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-233:2005 “Thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BBCVT ngày 17 tháng 08 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). 


Các yêu cầu kỹ thuật quy định trong QCVN 14:2010/BTTTT phù hợp với tài liệu C.S0010-A “Tiêu chuẩn khuyến nghị các đặc tính tối thiểu cho trạm gốc trải phổ cdma2000” của 3rd Generation Partnership Project 2 (3GPP2).

QCVN 14:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ

THIẾT BỊ TRẠM GỐC THÔNG TIN DI ĐỘNG CDMA 2000-1X

National technical regulation on Cellular Mobile CDMA 2000-1x Base Station Equipment

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này qui định các yêu cầu thiết yếu và phương pháp đo đối với thiết bị trạm gốc thông tin di động sử dụng công nghệ đa truy nhập phân chia theo mã CDMA 2000-1x hoạt động trong các băng tần 450 MHz, 800 MHz và 2 GHz.


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhập khẩu và khai thác thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x  hoạt động trong các băng tần 450 MHz, 800 MHz và 2 GHz.


1.3. Giải thích từ ngữ, chữ viết tắt

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ, chữ viết tắt dưới đây được hiểu như sau:

1.3.1. AWGN (Additive White Gaussian Noise)

Tạp âm Gau-sơ trắng cộng.


1.3.2. Ấn định tần số CDMA (CDMA frequency assignment)

Một đoạn băng tần độ rộng 1,23 MHz. Đối với dải tần số 800 MHz thì tần số trung tâm của các kênh cách nhau một khoảng 30 kHz. Với dải tần số 2 GHz thì tần số trung tâm của các kênh cách nhau 50 kHz. Với dải tần 450 MHz thì tần số trung tâm của các kênh cách nhau 20 kHz hoặc 25 kHz.


1.3.3. Bộ các tần số CDMA ưa thích (CDMA preferred set)

Tập hợp các kênh CDMA trong một hệ thống CDMA mà một máy di động thường chọn để tìm kiếm kênh CDMA hoa tiêu.


1.3.4. Bộ chỉ thị chất lượng khung (frame quality indicator)

Kiểm tra CRC cho các khung kênh lưu lượng 9,6 và 4,8 kbit/s của cấu hình vô tuyến 1, cho tất cả các khung kênh lưu lượng đường lên đối với cấu hình vô tuyến 2 đến 9, tất cả các khung kênh lưu lượng vòng về đối với cấu hình vô tuyến từ 2 đến 6, kênh quảng bá, kênh ấn định chung, kênh truy nhập nâng cao và kênh điều khiển chung vòng về.


1.3.5. Bộ chỉ thị chất lượng tín hiệu thu được (Received Signal Quality Indicator - RSQI)


Đo chất lượng tín hiệu trên Kênh lưu lượng đường lên liên quan đến tỷ số Eb/N0 thu được. Xem thêm Eb.


1.3.6. Bit điều khiển công suất (power control bit)

Bit được gửi đi cách nhau 1,25 ms trên kênh lưu lượng đường lên, để báo hiệu rằng máy điện thoại di động tăng/giảm công suất của nó.


1.3.7. Bit điều khiển công suất hợp lệ (valid power control bit)

Bit điều khiển công suất hợp lệ được gửi trên kênh lưu lượng đường xuống trong nhóm điều khiển công suất thứ hai theo sau nhóm điều khiển công suất kênh lưu lượng đường lên tương ứng nhưng không ở trong trạng thái cửa đóng và có mức tín hiệu tốt.


1.3.8. Cấu hình vô tuyến (Radio Configuration - RC)

Một tập các dạng phát tín hiệu trên kênh lưu lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên, các dạng này được mô tả bằng các tham số của lớp vật lý như: tốc độ phát, tính chất điều chế và tốc độ lan truyền.


1.3.9. CDMA (Code Division Multiple Access)

Xem Đa truy nhập phân chia theo mã.


1.3.10. Chế độ truy nhập cơ sở (basic access mode)

Chế độ sử dụng ở kênh truy nhập nâng cao theo đó máy di động phát một mào đầu kênh truy nhập nâng cao rồi sau đó đến dữ liệu, giống như phương pháp sử dụng trên kênh truy nhập.


1.3.11. Chế độ truy nhập điều khiển công suất (power controlled access mode)

Một chế độ trên kênh truy nhập nâng cao ở chế độ này một máy di động truyền một mào đầu truy nhập nâng cao, một đánh dấu bắt đầu truy nhập nâng cao và dữ liệu truy nhập nâng cao trong kênh dò truy nhập nâng cao sử dụng điều khiển công suất vòng kín.


1.3.12. Chế độ truy nhập định trước (designated access mode)

Chế độ hoạt động trên kênh điều khiển chung đường lên của máy di động dùng để trả lời các yêu cầu mà nó nhận được trên kênh điều khiển chung đường xuống.


1.3.13. Chế độ truy nhập giữ chỗ (reservation access mode)

Chế độ sử dụng trên kênh truy nhập nâng cao và kênh điều khiển chung đường lên, ở chế độ này một máy di động phát một mào đầu truy nhập nâng cao và một đánh dấu bắt đầu truy nhập nâng cao trên kênh dò truy nhập nâng cao. Dữ liệu truy nhập nâng cao được phát trên một kênh điều khiển chung đường lên sử dụng điều khiển công suất bằng vòng kín.

1.3.14. Chuỗi thăm dò truy nhập (access probe sequence)

Một chuỗi gồm một hay nhiều thăm dò truy nhập trên kênh truy nhập hoặc trên kênh truy nhập mở rộng. Cùng một bản tin kênh truy nhập hoặc bản tin kênh truy nhập mở rộng được phát đi trong tất cả thăm dò truy nhập của một cố gắng truy nhập.


1.3.15. Chức năng tăng công suất (Power Up Function - PUF)

Phương pháp mà nhờ đó máy di động tăng công suất ra của máy để hỗ trợ các dịch vụ tại vị trí của nó.


1.3.16. Cố gắng truy nhập (access attempt)

Một chuỗi của một hay nhiều chuỗi thăm dò truy nhập trên kênh truy nhập hoặc trên kênh truy nhập mở rộng sử dụng cùng một bản tin xin truy nhập.


1.3.17. Dò PUF (PUF probe)

Một hoặc nhiều khung liên tiếp trên kênh lưu lượng đường lên trong đó máy di động truyền xung PUF.


1.3.18. Đa truy nhập phân chia theo mã (Code Division Multiple Access - CDMA)


Một kỹ thuật dùng trong thông tin số đa truy nhập trải phổ để tạo ra các kênh thông qua việc sử dụng một chuỗi mã duy nhất.


1.3.19. Định thời hệ thống (system time)

Chuẩn thời gian của hệ thống. Định thời hệ thống được đồng bộ với thời gian UTC (trừ đối với các giây cách quãng) và sử dụng cùng thời gian ban đầu như là định thời gian của Hệ thống định vị toàn cầu. Tất cả các trạm gốc sử dụng cùng thời gian hệ thống (với lỗi rất nhỏ). Các máy di động sử dụng cùng thời gian hệ thống, độ lệch do trễ lan truyền từ trạm gốc đến máy di động.


1.3.20. Eb


Năng lượng trên mỗi bit thông tin tại cổng vào RF của trạm gốc.


1.3.21. Hàm Walsh (Walsh function)

Một trong 2N hàm nhị phân trực giao.


1.3.22. Hệ số tích cực khung (frame activity)

Tỷ số giữa số khung đang hoạt động trên tổng số khung khi kênh làm việc.


1.3.23. Kênh ấn định chung (common assignment channel)

Một kênh đường xuống chung được sử dụng bởi trạm gốc để báo xác nhận cho máy di động đang truy nhập ở kênh truy nhập mở rộng. Trong trường hợp sử dụng chế độ truy nhập dự phòng, kênh này dùng để truyền địa chỉ của kênh điều khiển chung đường lên và địa chỉ của phân kênh điều khiển công suất chung tương ứng với nó.


1.3.24. Kênh CDMA (CDMA channel)

Một tập các kênh được phát giữa trạm gốc và máy di động trên một tần số cho trước.


1.3.25. Kênh CDMA đường lên (reverse CDMA channel)

Kênh CDMA từ máy điện thoại di động tới trạm gốc. Nhìn từ trạm gốc, kênh CDMA đường lên là tổng của tất cả các đường truyền dẫn từ các máy điện thoại di động trên tần số CDMA được ấn định.


1.3.26. Kênh CDMA đường xuống (forward CDMA channel)

Một kênh CDMA từ trạm gốc tới các máy di động. Kênh CDMA đường xuống bao gồm một hoặc nhiều kênh mã được truyền trên một tần số CDMA đã ấn định sử dụng một độ dịch kênh hoa tiêu PN riêng.


1.3.27. Kênh cơ sở đường lên (reverse fundamental channel)

Một phần kênh lưu lượng đường lên mang dữ liệu mức cao và thông tin điều khiển từ một máy di động đến một trạm gốc.


1.3.28. Kênh cơ sở đường xuống (forward fundamental channel)

Một phần của kênh lưu lượng đường xuống trên đó mang một tổ hợp dữ liệu mức cao hơn và thông tin điều khiển công suất.


1.3.29. Kênh điều khiển chung đường lên (reverse common control channel)

Một phần của Kênh CDMA đường lên dùng để truyền thông tin điều khiển số từ một hoặc nhiều máy di động đến một trạm gốc. Kênh điều khiển chung đường lên có thể hoạt động ở chế độ truy nhập giữ chỗ (Reservation Access Mode) hoặc chế độ truy nhập đã định (Designated Acess Mode). Kênh này có thể được điều khiển công suất trong chế độ truy nhập giữ chỗ, hoặc trong chế độ truy nhập đã định và có thể hỗ trợ chuyển giao mềm trong chế độ truy nhập giữ chỗ.


1.3.30. Kênh điều khiển chung đường xuống (forward common control channel)

Kênh điều khiển dùng để truyền các thông tin điều khiển từ trạm gốc tới máy di động.


1.3.31. Kênh điều khiển chuyên dùng đường lên (reverse dedicated control channel)

Một phần của cấu hình vô tuyến từ 3 đến 6 của kênh lưu lượng đường lên dùng để truyền dữ liệu ở mức cao hơn và thông tin điều khiển từ một máy di động đến một trạm gốc.


1.3.32. Kênh điều khiển chuyên dùng đường xuống (forward dedicated control channel)

Một phần của kênh lưu lượng đường xuống với cấu hình vô tuyến từ 3 đến 9 dùng để truyền dữ liệu mức cao hơn, thông tin điều khiển và thông tin điều khiển công suất từ trạm gốc tới máy di động.


1.3.33. Kênh điều khiển công suất chung (common power control channel)

Một kênh chung đường xuống dùng để phát các bit điều khiển công suất tới nhiều máy di động. Kênh này được sử dụng bởi các máy di động hoạt động ở chế độ truy nhập điều khiển theo công suất, chế độ truy nhập giữ chỗ và chế độ truy nhập định trước.


1.3.34. Kênh đồng bộ (sync channel)

Kênh mã 32 trong kênh CDMA đường xuống truyền tải bản tin đồng bộ tới máy di động. 


1.3.35. Kênh hoa tiêu (pilot channel)

Một tín hiệu trải phổ chuỗi trực tiếp không điều chế được phát đi bởi một trạm gốc hoặc một máy di động đa truy nhập phân chia theo mã - CDMA. Một kênh hoa tiêu cung cấp một pha chuẩn dùng cho giải điều chế liên kết và có thể cung cấp phương tiện để so sánh cường độ của tín hiệu thu được từ các trạm gốc để xác định khi nào thì chuyển giao.


1.3.36. Kênh hoa tiêu đường lên (reverse pilot channel)

Tín hiệu trải phổ chuỗi trực tiếp không điều chế được phát liên tục bởi một máy di động CDMA. Kênh hoa tiêu đường lên cung cấp một pha chuẩn để giải điều chế kết hợp và có thể cung cấp một cách đo cường độ của tín hiệu.


1.3.37. Kênh hoa tiêu đường xuống (forward pilot channel)

Một tín hiệu trải phổ trực tiếp, không điều chế được trạm gốc CDMA phát liên tục. Kênh hoa tiêu cho phép máy di động nhận được tín hiệu định thời của kênh CDMA đường xuống, đảm bảo sự tham chiếu về pha cho giải điều chế và là phương tiện để so sánh cường độ tín hiệu giữa các trạm gốc để xác định thời điểm chuyển giao.


1.3.38. Kênh hoa tiêu phân tập phát (transmit diversity pilot channel)

Tín hiệu trải phổ trực tiếp không điều chế được truyền liên tục bởi một trạm gốc CDMA để hỗ trợ phân tập phát đường xuống. Kênh hoa tiêu và kênh hoa tiêu phân tập phát cung cấp pha chuẩn để giải điều chế kết hợp các kênh CDMA đường xuống có sử dụng phân tập phát.

1.3.39. Kênh lưu lượng (traffic channel)

Đường thông tin giữa máy di động và trạm gốc dùng để truyền thông tin của người sử dụng và báo hiệu. Thuật ngữ kênh lưu lượng hàm ý một cặp kênh lưu lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên. Xem kênh lưu lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên.


1.3.40. Kênh lưu lượng đường lên (reverse traffic channel)

Một kênh lưu lượng trên đó số liệu và báo hiệu được truyền từ máy di động đến trạm gốc. Kênh lưu lượng đường lên được tạo bởi 1 kênh điều khiển chuyên dùng đường lên, 1 kênh cơ sở đường lên, 0 đến 2 kênh phụ đường lên, và 0 đến 7 kênh mã phụ đường lên.

1.3.41. Kênh lưu lượng đường xuống (forward traffic channel)

Một hoặc nhiều kênh mã dùng để truyền thông tin của người sử dụng và thông tin báo hiệu từ trạm gốc đến máy di động. 


1.3.42. Kênh mã (code channel)

Một phân kênh của một kênh CDMA đường xuống hoặc một kênh CDMA đường lên. Mỗi phân kênh sử dụng một hàm trực giao Walsh hoặc một hàm đối - trực giao.


1.3.43. Kênh mã phụ đường lên (reverse supplemental code channel)

Một phần của cấu hình vô tuyến 1 và 2 của kênh lưu lượng đường lên hoạt động kết hợp với kênh cơ sở đường lên của kênh lưu lượng đường lên đó và (có thể lựa chọn) với các kênh mã phụ đường lên khác để cung cấp các dịch vụ tốc độ số liệu cao hơn, và trên đó số liệu được truyền ở mức cao hơn. 


1.3.44. Kênh mã phụ đường xuống (forward supplemental code channel)

Một phần của kênh lưu lượng đường xuống với cấu hình vô tuyến 1 và 2 hoạt động kết hợp với một kênh cơ sở đường xuống trong kênh lưu lượng đường xuống đó để cung cấp các dịch vụ có tốc độ dữ liệu cao, và trên kênh này dữ liệu mức cao được phát.


1.3.45. Kênh nhắn tin (paging channel)

Một kênh mã ở kênh CDMA đường xuống dùng để truyền các thông tin điều khiển và các bản tin nhắn từ một trạm gốc đến máy di động.


1.3.46. Kênh nhắn tin chính (primary paging channel)

Kênh mã mặc định (kênh mã 1) được ấn định cho nhắn tin trên kênh CDMA.


1.3.47. Kênh phụ đường lên (reverse supplemental channel)

Một phần của cấu hình vô tuyến từ 3 đến 6 của kênh lưu lượng đường lên hoạt động kết hợp với kênh cơ sở đường lên hoặc kênh điều khiển chuyên dùng đường lên của kênh lưu lượng đường lên đó để cung cấp các dịch vụ có tốc độ số liệu cao hơn và trên đó truyền dữ liệu mức cao hơn.


1.3.48. Kênh phụ đường xuống (forward supplemental channel)

Một phần của kênh lưu lượng đường xuống với cấu hình vô tuyến từ 3 đến 9 hoạt động kết hợp với kênh cơ sở đường xuống hoặc kênh điều khiển chuyên dùng đường xuống trên kênh lưu lượng đường xuống đó để cung cấp các dịch vụ có tốc độ dữ liệu cao, và trên kênh này dữ liệu mức cao được phát.  


1.3.49. Kênh truy nhập (access channel)

Một kênh CDMA đường lên được máy di động sử dụng nhằm liên lạc với trạm gốc. Kênh truy nhập được sử dụng để trao đổi các bản tin báo hiệu ngắn như khởi tạo cuộc gọi, trả lời nhắn tin và các đăng ký. Kênh truy nhập là loại kênh truy nhập ngẫu nhiên được phân khe.


1.3.50. Kênh truy nhập nâng cao (enhanced access channel)

Kênh đường lên được máy di động sử dụng để liên lạc với trạm gốc. Kênh này hoạt động trong các chế độ truy nhập cơ sở, chế độ truy nhập điều khiển theo công suất và chế độ truy nhập giữ chỗ. Kênh này được dùng để truyền các bản tin ngắn như báo hiệu, bản tin MAC, xác nhận tin nhắn hay khởi tạo cuộc gọi. Kênh này cũng có thể được sử dụng để truyền các gói dữ liệu kích cỡ trung bình.


1.3.51. Khung (frame)

Một khoảng thời gian cơ bản trong hệ thống. Đối với kênh đồng bộ (Sync Channel), một khung dài 26,666... ms. Đối với kênh truy nhập, kênh nhắn tin, kênh quảng bá, kênh mã phụ đường xuống, và kênh mã phụ đường lên, một khung dài 20 ms. Đối với kênh phụ đường xuống, kênh phụ đường lên, một khung dài 20, 40, hoặc 80 ms. Đối với kênh truy nhập nâng cao, kênh điều khiển chung đường xuống, và kênh điều khiển chung đường lên, một khung dài 5, 10, hoặc 20 ms. Đối với kênh cơ sở đường xuống, kênh điều khiển chuyên dùng đường xuống, kênh cơ sở đường lên, và kênh điều khiển chuyên dùng đường lên, một khung dài 5 hoặc 20 ms. Đối với kênh ấn định chung, một khung dài 5 ms.


1.3.52. Khung tích cực (active frame)

Một khung chứa dữ liệu và vì thế về mặt phát xạ, chúng mang năng lượng cao hơn.


1.3.53. Ký hiệu mã (code symbol)

Các tín hiệu ra của một bộ mã hóa sửa lỗi. Các bit thông tin được đưa vào một bộ mã hóa và tín hiệu đầu ra của bộ mã hóa được gọi là các ký hiệu mã.


1.3.54. LISN (Line Impedance Stabilization Network)

Xem Mạng ổn định trở kháng đường dây.


1.3.55. Mào đầu (preamble)

Xem mào đầu kênh truy nhập (Access Channel preamble), mào đầu kênh truy nhập nâng cao (Enhanced Access Channel preamble), mào đầu kênh điều khiển chung đường lên (Reverse Common Channel preamble), và mào đầu kênh lưu lượng đường lên (Reverse traffic Channel Preamble).


1.3.56. Mào đầu kênh điều khiển chung đường lên (reverse common control channel preamble)

Một phần mang dữ liệu rỗng của kênh điều khiển chung đường lên được gửi bởi máy di động để trợ giúp trạm gốc trong quá trình thu ban đầu và ước đoán kênh.


1.3.57. Mào đầu kênh lưu lượng đường lên (reverse traffic channel preamble)

Phần mang số liệu rỗng của kênh hoa tiêu đường lên phát đi từ máy di động để trợ giúp cho trạm gốc thu ban đầu và ước đoán kênh cho kênh điều khiển chuyên dùng đường lên và kênh cơ sở đường lên.


1.3.58. Mào đầu kênh truy nhập (access channel preamble)

Phần mào đầu của một thăm dò truy nhập, chứa một chuỗi các khung toàn là 0, phát ở tốc độ 4800 bit/s.


1.3.59. Máy di động (Mobile Station)

Một thiết bị được sử dụng trong khi đang di chuyển hoặc khi dừng ở những điểm bất kỳ. Máy di động bao gồm cả các máy xách tay (ví dụ như các thiết bị cá nhân cầm tay) và các thiết bị lắp trên xe.


1.3.60. Mạng ổn định trở kháng đường dây (Line Impedance Stabilization Network - LISN)

Một mạng được xen vào dây dẫn nguồn cung cấp chính của hệ thống để đo kiểm. Trong phạm vi tần số đã cho mạng này dùng để cung cấp một trở kháng tải xác định để đo các điện áp xuyên nhiễu và mạng còn có thể cách ly hệ thống khỏi nguồn cung cấp chính trong dải tần số đó.  


1.3.61. Mã hóa Turbo (Turbo code)

Một kiểu mã sửa lỗi. Một mẫu của mã hóa dựa trên đầu ra của mã vòng hồi quy của mã hóa Turbo.

1.3.62. Mcps (Megachips per second) 

Megachip trên giây (106 chip trên 1 giây).


1.3.63. MER (Message Error Rate)

Tỷ lệ lỗi bản tin. 


1.3.64. Nhóm điều khiển công suất (power control group)

Một khoảng thời gian 1,25 ms trên kênh lưu lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên. Xem bit điều khiển công suất.


1.3.65. N0


Mật độ phổ năng lượng hữu ích của tạp âm hoặc nhiễu trong băng.


1.3.66. OTD (Orthogonal Transmit Diversity)

Xem Phân tập phát trực giao.


1.3.67. Phân kênh điều khiển công suất chung (common power control subchannel)

Một phân kênh của kênh điều khiển công suất chung được trạm gốc dùng để điều khiển công suất của các máy di động hoạt động trong chế độ truy nhập điều khiển theo công suất trên kênh truy nhập nâng cao hoặc hoạt động trong chế độ truy nhập giữ chỗ và chế độ truy nhập định trước trên kênh điều khiển chung đường lên.


1.3.68. Phân kênh điều khiển công suất đường xuống (forward power control subchannel)

Một phân kênh trong kênh cơ sở đường xuống hoặc kênh điều khiển chuyên dùng đường xuống được trạm gốc dùng để điều khiển công suất của máy di động khi hoạt động trên kênh lưu lượng đường lên. 


1.3.69. Phân tập phát trực giao (Orthogonal Transmit Diversity - OTD)

Phương pháp truyền trên kênh đường xuống phân chia các biểu tượng kênh đường xuống giữa các ăng ten tổ hợp và trải các biểu tượng với một hàm Walsh duy nhất hoặc hàm gần trực giao liên quan tới mỗi ăng ten.


1.3.70. Ppm (parts per million)

Phần triệu.


1.3.71. PUF (Power Up Function)

Xem Chức năng tăng công suất.


1.3.72. RC (Radio Configuration)

Xem Cấu hình vô tuyến.


1.3.73. RMS (Root of Mean Square)

Giá trị hiệu dụng.


1.3.74. RSQI (Received Signal Quality Indicator)

Xem Bộ chỉ thị chất lượng tín hiệu thu được.


1.3.75. Sự trải không gian thời gian (Space Time Spreading - STS)

Một phương pháp truyền đường xuống theo đó tất cả các kênh mã đường xuống được tổ hợp các ăng ten và mã trải phổ Walsh bổ sung hoặc các hàm cận trực giao.


1.3.76. Số kênh CDMA (CDMA channel number)

Một con số 11 bit tương ứng với tần số trung tâm của một ấn định tần số CDMA.


1.3.77. SR (Spreading Rate) 

Xem Tốc độ trải phổ.

1.3.78. STS (Space Time Spreading)

Xem Sự trải không gian thời gian.


1.3.79. TD (Transmit Diversity schemes)

Sơ đồ phân tập phát, kể cả OTD và STS.


1.3.80. Thăm dò truy nhập (access probe)

Việc phát trên kênh truy nhập một mào đầu và một bản tin xin truy nhập. Lần phát này có độ dài là một số nguyên lần các khung và một bản tin kênh truy nhập.


1.3.81. Tốc độ trải phổ (Spreading Rate - SR)

Tốc độ chip PN của kênh CDMA đường xuống hoặc kênh CDMA đường lên, được định nghĩa như là một bội số của 1,2288 Mcps (Megachip/giây).


1.3.82. Tốc độ trải phổ 1 (Spreading Rate 1)

Tốc độ trải phổ 1 thường được ghi là "1X". Một kênh CDMA đường xuống tốc độ trải phổ 1 dùng một sóng mang trải phổ chuỗi trực tiếp với tốc độ chip 1,2288 Mcps. Một kênh CDMA đường lên tốc độ trải phổ 1 sử dụng một sóng mang trải phổ chuỗi trực tiếp với tốc độ chip 1,2288 Mcps.


1.3.83. Trạm gốc (Base Station)

Một trạm cố định được sử dụng để liên lạc với các máy di động. Tùy từng ngữ cảnh, trạm gốc còn có thể được hiểu là một tế bào (cell), một vùng (sector) trong một tế bào, một MSC hay các thành phần khác của hệ thống di động.


1.3.84. Trung tâm chuyển mạch di động (Mobile Switching Center  - MSC)

Một nhóm thiết bị dùng để cung cấp các dịch vụ tế bào hoặc PCS.


1.3.85. Tỷ lệ lỗi bản tin (Message Error Rate - MER)

Tỷ lệ giữa số bản tin nhắn bị lỗi trong kênh nhắn tin hoặc kênh điều khiển chung đường xuống so với tổng số các bản tin.


1.3.86. Tỷ lệ thất thoát kênh kề (Adjacent Channel Leakage Ratio - ACLR)

Tỷ lệ giữa năng lượng phát ở kênh đã cho đối với năng lượng đo được ở một trong các kênh kề với nó.


1.3.87. Xung PUF (PUF pulse)

Một phần của dò PUF có thể được phát ở công suất ra cao.


2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Yêu cầu đối với phần thu CDMA


Thiết bị thu của trạm gốc thông tin di động CDMA phải bao gồm 2 cổng vào RF phân tập. Các phép đo phần thu được tiến hành trên cả 2 cổng này, trừ trường hợp quy định khác. Các cấu hình của thiết bị đề cập trong phần này mang tính chất khuyến cáo. Các cấu hình khác có thể cũng cần thiết đối với phép đo thực tế do giới hạn của thiết bị hoặc do dung sai.


2.1.1. Yêu cầu về tần số


2.1.1.1. Dải tần 800 MHz


Khoảng cách kênh, số thứ tự kênh CDMA và tần số trung tâm kênh CDMA phải tuân theo Bảng 1. Tần số ấn định cho máy thu phải tương ứng với tần số ấn định cho máy phát CDMA tại trạm gốc. Mỗi tần số ấn định được hiểu là tần số trung tâm của kênh tần.


Bảng 1 - Số kênh CDMA và tần số tương ứng ở dải tần 800 MHz


		Máy phát

		Số kênh CDMA

		Tần số (MHz)



		Máy di động

		N = 1 đến 799

		0,03 N + 825



		

		N = 991 đến 1023

		0,03 (N - 1023) + 825



		Trạm gốc

		N = 1 đến 799

		0,03 N + 870



		

		N = 991 đến 1023

		0,03 (N - 1023) + 870





2.1.1.2. Dải tần 2 GHz


Khoảng cách kênh, số thứ tự kênh CDMA và tần số trung tâm kênh CDMA phải tuân theo Bảng 2. Tần số ấn định cho máy thu phải tương ứng với tần số ấn định cho máy phát CDMA tại trạm gốc. Mỗi tần số ấn định được hiểu là tần số trung tâm của kênh tần.


Bảng 2 - Số kênh CDMA và tần số tương ứng ở dải tần 2 GHz


		Máy phát

		Số kênh CDMA

		Tần số (MHz)



		Máy di động

		N = 0 đến 1199

		1920 + 0,050 N



		Trạm gốc

		N = 0 đến 1199

		2110 + 0,050 N





2.1.1.3. Dải tần 450 MHz


Khoảng cách kênh, số thứ tự kênh CDMA và tần số trung tâm kênh CDMA phải tuân theo Bảng 3. Tần số ấn định cho máy thu phải tương ứng với tần số ấn định cho máy phát CDMA tại trạm gốc. Mỗi tần số ấn định được hiểu là tần số trung tâm của kênh tần.


Bảng 3 - Số kênh CDMA và tần số tương ứng ở dải tần 450 MHz


		Máy phát

		Số kênh CDMA

		Tần số (MHz)



		Máy di động

		N = 1 đến 300

		0,025 (N - 1) + 450,000



		Trạm gốc

		N = 1 đến 300

		0,025 (N - 1) + 460,000





2.1.2. Đặc tính phần thu


2.1.2.1. Độ nhạy phần thu


a) Định nghĩa


Độ nhạy phần thu của máy thu trạm gốc là công suất nhỏ nhất thu được tại cổng vào RF của máy thu trạm gốc, sao cho với công suất đó tỷ lệ lỗi khung (FER) của kênh lưu lượng đường lên duy trì ở mức 1%.


b) Phương pháp đo


1. Đặt trạm gốc cần đo và máy di động mô phỏng như trong Hình 2.

2. Đối với mỗi dải tần mà trạm gốc có thể sử dụng, cấu hình trạm gốc hoạt động ở dải tần đó và tiến hành đo kiểm từ bước 3 đến bước 8. 


3. Tắt bộ tạo AWGN (đặt công suất ra bằng 0).


4. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế trong cấu hình vô tuyến 1, 2, 3 hoặc 4, thiết lập cuộc gọi sử dụng trong phép đo kênh lưu lượng cơ sở chế độ 1 hoặc 3 hoặc phép đo kênh điều khiển dùng riêng chế độ 3 và thực hiện các bước 6 đến 8.


5. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế trong cấu hình vô tuyến 5 hoặc 6, thiết lập cuộc gọi sử dụng trong phép đo kênh lưu lượng cơ sở chế độ 7 hoặc phép đo kênh điều khiển dùng riêng chế độ 7 và thực hiện các bước 6 đến 8.

6. Điều chỉnh thiết bị nhằm đảm bảo rằng công suất tín hiệu RF tại đầu vào không vượt quá -117 dBm (đối với dải tần số 800 MHz và 450 MHz) hoặc không quá -119 dBm (đối với dải tần số 2 GHz). Tắt chế độ điều khiển công suất vòng kín kênh lưu lượng đường lên trong máy di động mô phỏng.

7. Phát dữ liệu ngẫu nhiên tới máy di động mô phỏng với tốc độ cao nhất.


8. Đo tỷ lệ lỗi khung như mô tả ở 2.6.7.


c) Yêu cầu tối thiểu


Tỷ lệ lỗi khung phải nhỏ hơn hoặc bằng 1% với độ tin cậy 95%.


2.1.2.2. Dải động của máy thu


a) Định nghĩa


Dải động của máy thu là khoảng công suất đầu vào tại các cổng vào RF của trạm gốc, sao cho trong khoảng đó tỷ lệ lỗi khung không vượt quá giá trị cho phép. Giới hạn thấp là độ nhạy thu đo như 2.1.2.1. Giới hạn trên là công suất tổng cộng tối đa cho mỗi cổng đầu vào RF sao cho tỷ lệ lỗi khung duy trì ở mức 1%.


b) Phương pháp đo


1. Đặt trạm gốc cần đo và máy di động mô phỏng như trong Hình 2.

2. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế trong cấu hình vô tuyến 1 hoặc 2, thiết lập cuộc gọi sử dụng trong phép đo kênh cơ sở chế độ 1 và thực hiện các bước 5 đến 7.


3. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế trong cấu hình vô tuyến 3 hoặc 4, thiết lập cuộc gọi sử dụng trong phép đo kênh cơ sở chế độ 3 hoặc phép đo kênh điều khiển dùng riêng chế độ 3 và thực hiện các bước 5 đến 7.


4. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế trong cấu hình vô tuyến 5 hoặc 6, thiết lập cuộc gọi sử dụng trong phép đo kênh cơ sở chế độ 7 hoặc phép đo kênh điều khiển dùng riêng chế độ 7 và thực hiện các bước 5 đến 7.


5. Điều chỉnh thiết bị để mật độ công suất phổ tạp âm tại mỗi cổng RF vào không nhỏ hơn -65 dBm/1,23 MHz và công suất tín hiệu tương ứng với Eb/N0 là 10 dB (1 dB. Tắt chế độ điều khiển công suất vòng kín kênh lưu lượng đường lên trong máy mô phỏng máy di động.


6. Phát dữ liệu ngẫu nhiên tới máy di động mô phỏng với tốc độ cao nhất.


7. Đo tỷ lệ lỗi khung như trong 2.6.7.

c) Yêu cầu tối thiểu


Tỷ lệ lỗi khung phải nhỏ hơn hoặc bằng 1% với độ tin cậy 95%.


2.1.2.3. Độ suy giảm độ nhạy đối với nhiễu đơn âm


a) Định nghĩa


Độ suy giảm độ nhậy đối với nhiễu đơn âm là số đo khả năng thu tín hiệu CDMA tại một kênh tần số khi có một nhiễu đơn âm lệch so với tần số trung tâm của kênh một khoảng nào đó.


Phép đo này sử dụng cho tất cả các dải tần số trừ dải tần 2 GHz vì ở dải này các nhiễu băng hẹp hiện đã xác định.  


b) Phương pháp đo


1. Đặt trạm gốc cần đo và máy di động mô phỏng như trong Hình 3.

2. Đối với mỗi dải tần làm việc của trạm gốc (trừ dải tần 2 GHz), cấu hình trạm gốc ở dải tần đó và thực hiện các phép đo từ 3 đến 12.


3. Điều chỉnh thiết bị nhằm đảm bảo suy hao đường truyền ít nhất là 100 dB. Tất cả phương thức điều khiển công suất phải được kích hoạt và đặt ở giá trị danh định.


4. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế trong cấu hình vô tuyến 1 hoặc 2, thiết lập cuộc gọi sử dụng trong phép đo kênh cơ sở chế độ 1 và thực hiện các bước 7 đến 11.


5. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế trong cấu hình vô tuyến 3 hoặc 4, thiết lập cuộc gọi sử dụng trong phép đo kênh cơ sở chế độ 3 hoặc phép đo kênh điều khiển dùng riêng chế độ 3 và thực hiện các bước 7 đến 11.


6. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế trong cấu hình vô tuyến 5 hoặc 6, thiết lập cuộc gọi sử dụng trong phép đo kênh cơ sở chế độ 7 hoặc phép đo kênh điều khiển dùng riêng chế độ 7 và thực hiện các bước 7 đến 11.


7. Phát dữ liệu ngẫu nhiên tới máy mô phỏng máy di động với tốc độ cao nhất.


8. Đo công suất đầu ra của máy di động mô phỏng.


9. Nếu trạm gốc hoạt động ở dải tần 800 MHz, thực hiện các phép đo 11 và 12 với bộ tạo CW có độ lệch +750 kHz, -750 kHz, +900 kHz, và -900 kHz so với tần số CDMA được ấn định.


10. Nếu trạm gốc hoạt động ở dải tần 450 MHz, thực hiện các phép đo 11 và 12 với bộ tạo CW có độ lệch +900 kHz, và -900 kHz so với tần số CDMA được ấn định.


11. Khi độ lệnh là (750 kHz, điều chỉnh công suất của bộ tạo CW ở mức cao hơn 50 dB so với công suất ra của máy di động mô phỏng tại cổng vào RF đo ở bước 8.


Khi độ lệnh là (900 kHz, điều chỉnh công suất của bộ tạo CW ở mức cao hơn 87 dB so với công suất ra của máy mô phỏng máy di động tại cổng vào RF đo ở bước 8.


12. Đo công suất đầu ra của máy di động mô phỏng và tỷ lệ lỗi khung phần thu của trạm gốc.


c) Yêu cầu tối thiểu


Công suất đầu ra của máy di động mô phỏng phải tăng lên không quá 3 dB và tỷ lệ lỗi khung phải nhỏ hơn 1,5% với độ tin cậy 95%.


Trong trường hợp kênh CDMA đường lên lân cận được trạm gốc hỗ trợ, các tần số của bộ tạo dao động CW xuất hiện ở giữa các tần số trung tâm của sóng mang lân cận thì không phải đo.


2.1.2.4. Suy hao đối với xuyên điều chế giả


a) Định nghĩa 


Suy hao đối với xuyên điều chế giả là số đo khả năng thu tín hiệu CDMA tại kênh tần số ấn định khi có mặt hai tín hiệu nhiễu CW. Các tín hiệu nhiễu này riêng rẽ với kênh tần số ấn định và riêng rẽ với nhau sao cho tổ hợp bậc 3 của hai tín hiệu này, có thể sinh ra do các phần tử phi tuyến của máy thu, tạo ra tín hiệu nhiễu trong băng tần của tín hiệu CDMA mong muốn.


b) Phương pháp đo


1. Đặt trạm gốc cần đo và máy di động mô phỏng như trong Hình 4.

2. Đối với mỗi dải tần làm việc của trạm gốc, cấu hình trạm gốc hoạt động ở dải tần đó và thực hiện các bước từ 3 đến 11.


3. Điều chỉnh thiết bị nhằm đảm bảo suy hao đường truyền ít nhất là 100 dB. Tất cả phương thức điều khiển công suất phải được kích hoạt và đặt ở các giá trị danh định.


4. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế trong cấu hình vô tuyến 1, 2, 3, hoặc 4, thiết lập cuộc gọi sử dụng trong phép đo kênh cơ sở chế độ 1 hoặc 3 hoặc phép đo kênh điều khiển dùng riêng chế độ 3 và thực hiện các bước 6 đến 11.


5. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế trong cấu hình vô tuyến 5 hoặc 6, thiết lập cuộc gọi sử dụng trong phép đo kênh cơ sở chế độ 7 hoặc phép đo kênh điều khiển dùng riêng chế độ 7 và thực hiện các bước 6 đến 11.


6. Phát dữ liệu ngẫu nhiên tới máy di động mô phỏng với tốc độ cao nhất.


7. Đo công suất đầu ra của máy di động mô phỏng.


8. Nếu trạm gốc hoạt động ở dải tần 800 MHz hoặc 450 MHz thực hiện các bước đo 10 và 11 với bộ tạo CW có độ lệch +900 kHz và +1700 kHz, -900 kHz và -1700 kHz so với tần số CDMA được ấn định.


9. Nếu trạm gốc hoạt động ở dải tần 2 GHz thì thực hiện các bước đo 10 và 11 với bộ tạo CW có độ lệch +1,25 MHz và + 2,05 MHz, -1,25 MHz và -2,05 MHz so với tần số CDMA được ấn định.


10. Đối với dải tần làm việc 800 MHz và 450 MHz điều chỉnh công suất của bộ tạo CW ở mức cao hơn 72 dB, đối với dải tần làm việc là 2 GHz điều chỉnh công suất của bộ tạo CW ở mức cao hơn 70 dB so với công suất đầu ra của máy di động mô phỏng tại cổng vào RF đo ở bước 7.


11. Đo công suất đầu ra của máy mô phỏng máy di động và tỷ lệ lỗi khung phần thu của trạm gốc.


c) Yêu cầu tối thiểu


Công suất đầu ra của máy di động mô phỏng phải tăng lên không quá 3 dB và tỷ lệ lỗi khung phải nhỏ hơn 1,5% với độ tin cậy 95%.


2.1.2.5. Độ chọn lọc kênh lân cận


a) Định nghĩa 


Độ chọn lọc kênh lân cận là số đo khả năng thu tín hiệu CDMA tại một kênh tần số ấn định khi có một tín hiệu CDMA khác lệch so với tần số ấn định một khoảng bằng (2,5 MHz.


b) Phương pháp đo


1. Đặt trạm gốc cần đo và máy di động mô phỏng như trong Hình 9.

2. Điều chính thiết bị nhằm đảm bảo suy hao đường truyền ít nhất phải bằng 100 dB. Tất cả phương thức điều khiển công suất phải được kích hoạt và đặt ở giá trị danh định.


3. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế trong cấu hình vô tuyến 1 hoặc 2, thiết lập cuộc gọi sử dụng trong phép đo kênh cơ sở chế độ 1 và thực hiện các bước 6 đến 9.


4. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế trong cấu hình vô tuyến 3 hoặc 4, thiết lập cuộc gọi sử dụng trong phép đo kênh cơ sở chế độ 3 hoặc phép đo kênh điều khiển dùng riêng chế độ 3 và thực hiện các bước 6 đến 9.


5. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế trong cấu hình vô tuyến 5 hoặc 6, thiết lập cuộc gọi sử dụng trong phép đo kênh cơ sở chế độ 7 hoặc phép đo kênh điều khiển dùng riêng chế độ 7 và thực hiện các bước 6 đến 9


6. Phát dữ liệu ngẫu nhiên tới máy mô phỏng máy di động với tốc độ cao nhất.


7. Đo công suất đầu ra của máy mô phỏng máy di động.


8. Đặt máy di động mô phỏng thứ 2 (máy di động gây nhiễu) hoạt động ở độ lệch +2,5 MHz và -2,5 MHz so với tần số CDMA được ấn định với mức công suất ra -53 dBm. Máy di động mô phỏng phải là một máy di động phát tín hiệu RC3 tốc độ cao nhất.


9. Đo công suất đầu ra của máy di động mô phỏng và tỷ lệ lỗi khung phần thu của trạm gốc.


c) Yêu cầu tối thiểu


Công suất đầu ra của máy di động mô phỏng phải tăng lên không quá 3 dB và tỷ lệ lỗi khung phải nhỏ hơn 1,5% với độ tin cậy 95%.


2.1.3. Giới hạn về phát xạ


2.1.3.1. Phát xạ giả dẫn   


a) Định nghĩa


Phát xạ giả dẫn là các phát xạ giả được tạo ra hoặc được khuếch đại trong các thiết bị của trạm gốc và xuất hiện tại đầu vào RF của máy thu.


b) Phương pháp đo


1. Nối máy phân tích phổ (hoặc các thiết bị đo phù hợp khác) với đầu vào RF của máy thu.


2. Đối với mỗi dải tần làm việc của trạm gốc, cấu hình trạm gốc hoạt động ở dải tần đó và tiến hành các bước đo từ 3 đến 5.


3. Tắt tất cả các đầu ra RF của máy phát.


4. Thực hiện bước 5 cho tất cả các đầu vào của máy thu.


5. Quét phân tích phổ trong toàn bộ dải tần từ tần số trung tần thấp nhất hoặc từ tần số dao động nội thấp nhất của máy thu hoặc từ 1 MHz, tùy theo giá trị nào nhỏ hơn, đến ít nhất tần số 2600 MHz đối với dải tần 450 MHz và 800 MHz, hoặc đến tần số 6 GHz đối với dải tần 2 GHz, rồi tiến hành đo các mức phát xạ giả.


c) Yêu cầu tối thiểu


Phát xạ giả dẫn phải đáp ứng được:


1. Nhỏ hơn -80 dBm, đo trong bất kỳ 30 kHz nào của băng tần thu tại đầu thu RF của trạm gốc.


2. Nhỏ hơn -60 dBm, đo trong bất kỳ 30 kHz nào của băng tần phát tại đầu thu RF của trạm gốc.


3. Nhỏ hơn -47 dBm, đo trong bất kỳ 30 kHz nào của các đoạn băng tần còn lại tại đầu thu RF của trạm gốc.


2.1.3.2. Phát xạ giả bức xạ


Không có yêu cầu riêng đối phát xạ giả bức xạ của máy thu CDMA. Nói chung, phát xạ giả bức xạ của phần thu được được đo kiểm cùng với phát xạ giả bức xạ của phần phát. 


2.2. Yêu cầu đối với phần phát CDMA


Trừ khi có quy định khác, tất cả các phép đo trong phần này phải được thực hiện với ăng ten có bộ kết nối đơn.


2.2.1. Các yêu cầu về tần số


2.2.1.1. Phạm vi tần số


Tần số và phân kênh tần số cho trạm gốc và máy di động CDMA đã được chỉ ra ở 2.1.1. Tần số ấn định cho máy thu tại trạm gốc CDMA kết hợp tương ứng với tần số ấn định cho máy phát CDMA. Mỗi tần số ấn định được hiểu là tần số trung tâm của kênh tần. Chú ý rằng máy phát trạm gốc có thể được ấn định một kênh tần riêng cố định hoặc có thể được ấn định một nhóm kênh tần.


2.2.1.2. Dung sai tần số


a) Định nghĩa


Dung sai tần số là độ lệch cực đại cho phép giữa tần số sóng mang CDMA thực tế và tần số sóng mang CDMA được ấn định. Phép đo dung sai tần số phải thực hiện trên tất cả các băng tần phát của trạm gốc CDMA.


b) Phương pháp đo


Khi đo dung sai tần số phải sử dụng thiết bị đo thích hợp, độ chính xác của thiết bị đo phải tuân thủ yêu cầu tối thiểu. Phép đo tần số là một phần của phép đo chất lượng dạng sóng.


c) Yêu cầu tối thiểu


Tại tất cả các điều kiện về nhiệt độ khai thác do nhà sản xuất chỉ định, sự sai khác trung bình giữa tần số sóng mang thực tế và tần số sóng mang được ấn định phải nhỏ hơn ±5(10-8 của tần số ấn định (±0,05 ppm).


2.2.2. Các yêu cầu về điều chế


2.2.2.1. Chất lượng dạng sóng


a) Định nghĩa 


Chất lượng dạng sóng được đo bằng việc xác định công suất tương quan phù hợp giữa dạng sóng thực tế và dạng sóng lý tưởng.


b) Phương pháp đo


Hình 5 là sơ đồ chức năng khi thiết lập đo kiểm.


1. Nối cổng ra RF của trạm gốc bao gồm cả kênh hoa tiêu đường xuống với thiết bị đo kiểm được mô tả tại 2.6.4.2.a).


2. Tại mỗi băng tần hoạt động của trạm gốc, cho trạm gốc hoạt động tại băng tần đó và thực hiện các bước từ 5 đến 6.


3. Cấu hình để trạm gốc chỉ phát ở kênh hoa tiêu đường xuống và thực hiện các bước 5 đến 6.


4. Nếu trạm gốc sử dụng kỹ thuật phát phân tập, nối cổng ra RF của trạm gốc bao gồm cả kênh hoa tiêu phân tập phát với thiết bị đo kiểm được mô tả tại 2.6.4.2.a). Cấu hình sao cho trạm gốc chỉ phát kênh hoa tiêu phân tập phát và thực hiện các bước 5 đến 6.


5. Khởi động thiết bị đo kiểm với tín hiệu chuẩn thời gian của hệ thống lấy từ trạm gốc.


6. Đo hệ số chất lượng dạng sóng.


c) Yêu cầu tối thiểu


Hệ số tương quan chéo thông thường, r, phải lớn hơn 0,912 (công suất không tăng quá 0,4 dB).


2.2.3. Các yêu cầu về công suất ra cao tần


2.2.3.1. Công suất tổng cộng


a) Định nghĩa


Công suất tổng cộng là công suất trung bình đưa tới tải có điện trở tương đương với trở kháng tải danh định của phần phát.


b) Phương pháp đo


1. Nối thiết bị đo công suất với cổng đầu ra RF của trạm gốc.


2. Tại mỗi băng tần hoạt động của trạm gốc, cho trạm gốc hoạt động tại băng tần đó và thực hiện các bước từ 3 và 4.


3. Đặt trạm gốc phát tín hiệu đã được điều chế cùng với tổ hợp của kênh hoa tiêu, kênh đồng bộ, kênh nhắn tin và kênh lưu lượng như trong 2.6.5.2.


4. Đo công suất trung bình tại đầu ra RF.


c) Yêu cầu tối thiểu


Công suất tổng cộng phải nằm trong khoảng +2 dB và -4 dB mức công suất biểu kiến của nhà sản xuất qui định cho thiết bị trong các điều kiện môi trường như mô tả ở 2.3.

2.2.3.2. Công suất kênh hoa tiêu


a) Định nghĩa


Tỷ lệ giữa công suất kênh hoa tiêu so với công suất tổng cộng là phần công suất trên kênh hoa tiêu chia cho công suất tổng cộng, được thể hiện bằng dB. Máy phân tích công suất theo mã được sử dụng để xác định tỷ lệ công suất kênh hoa tiêu với công suất tổng cộng. Thiết bị này được qui định trong 2.6.4.2.b).


b) Phương pháp đo


1. Nối cổng đầu ra RF của trạm gốc với máy phân tích công suất theo mã có sử dụng bộ suy hao hoặc bộ ghép nối định hướng nếu cần thiết.


2. Tại mỗi băng tần hoạt động của trạm gốc, cho trạm gốc hoạt động tại băng tần đó và thực hiện các bước từ 3 và 4.


3. Cấu hình để trạm gốc phát tín hiệu đã được điều chế cùng với tổ hợp của kênh hoa tiêu, kênh đồng bộ, kênh nhắn tin và kênh lưu lượng như trong 2.6.5.2.

4. Đo tỷ lệ công suất kênh hoa tiêu với công suất tổng cộng.


c) Yêu cầu tối thiểu 


Tỷ lệ công suất kênh hoa tiêu với công suất tổng cộng phải nằm trong khoảng ( 0,5 dB giá trị cài đặt.


2.2.3.3. Công suất kênh mã


a) Định nghĩa


Công suất kênh mã là công suất từng kênh mã của kênh CDMA. Định thời CDMA được sử dụng trong phép đo công suất kênh mã được lấy từ kênh hoa tiêu và được sử dụng như là định thời cho việc giải điều chế của tất cả các kênh mã khác. Phép đo này xác định tính trực giao được duy trì giữa các kênh mã. Khi chức năng phát phân tập được kích hoạt, phép đo này cũng xác định tính đồng bộ về thời gian được duy trì.


b) Phương pháp đo


1. Thiết lập trạm gốc hoạt động trong băng tần như Hình 6 và 7.

2. Đối với mỗi băng tần làm việc của trạm gốc, cấu hình trạm gốc hoạt động ở dải tần đó và thực hiện các bước từ 3 đến 8.


3. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế của cấu hình vô tuyến 1 hoặc 2, thiết lập cuộc gọi ở phép đo kênh cơ sở chế độ 1 và thực hiện bước 6 đến 8.


4. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế của cấu hình vô tuyến 3 hoặc 4, thiết lập cuộc gọi ở phép đo kênh cơ sở chế độ 3 hoặc phép đo kênh điều khiển dùng riêng chế độ 3 và thực hiện bước 6 đến 8.


5. Nếu trạm gốc hỗ trợ giải điều chế của cấu hình vô tuyến 5 hoặc 6, thiết lập cuộc gọi ở phép đo kênh cơ sở chế độ 7 hoặc phép đo kênh điều khiển dùng riêng chế độ 7 và thực hiện bước 6 đến 8.


6. Đặt trạm gốc phát ở mức công suất tối đa của nhà sản xuất.


7. Đo công suất trạm gốc tại cổng đầu ra RF bằng máy phân tích công suất theo mã miêu tả trong 2.6.4.2.b) trong điều kiện tắt chế độ phát phân tập.


8. Nếu trạm gốc hỗ trợ phát phân tập cho cấu hình vô tuyến cần đo, đo công suất trạm gốc tại cổng đầu ra RF bằng máy phân tích công suất theo mã mô tả trong 2.6.4.2.b) trong điều kiện bật chế độ phát phân tập. 


9. Sử dụng 2 đoạn cáp có độ trễ bằng nhau để nối 2 cổng ăng ten với bộ cộng như trong Hình 7.


c) Yêu cầu tối thiểu


Khi hoạt động ở phép đo kênh cơ sở chế độ 1, công suất kênh mã trong mỗi kênh Wn64 không hoạt động phải nhỏ hơn hoặc bằng 27 dB so với công suất ra 
tổng cộng.


Khi hoạt động ở phép đo kênh cơ sở chế độ 3 hoặc phép đo kênh điều khiển dùng riêng chế độ 3, công suất kênh mã trong mỗi kênh Wn128 không hoạt động phải nhỏ hơn hoặc bằng 30 dB so với công suất ra tổng cộng.


Khi hoạt động ở phép đo kênh cơ sở chế độ 7 hoặc phép đo kênh điều khiển dùng riêng chế độ 7, công suất kênh mã trong mỗi kênh Wn256 không hoạt động phải nhỏ hơn hoặc bằng 33 dB so với công suất ra tổng cộng.


2.2.4. Các giới hạn các phát xạ


2.2.4.1. Các phát xạ giả dẫn


a) Định nghĩa


Các phát xạ giả dẫn là các phát xạ tại các tần số nằm ngoài kênh CDMA được ấn định, chúng được đo tại cổng RF của trạm gốc.


b) Phương pháp đo


1. Nối một máy phân tích phổ (hoặc một thiết bị đo kiểm phù hợp) với cổng đầu ra RF của trạm gốc, trường hợp cần thiết có thể sử dụng một bộ suy hao hoặc một bộ ghép nối định hướng.


2. Thiết lập trạm gốc hoạt động tại băng tần cần đo và thực hiện các bước từ  3 đến 11.


3. Cho trạm gốc phát một sóng mang đơn và thực hiện các bước từ 4 đến 6.


4. Cho trạm gốc phát một tín hiệu đã được điều chế với một tổ hợp các kênh lưu lượng, kênh nhắn tin, kênh đồng bộ và kênh hoa tiêu. Công suất tổng tại cổng đầu ra RF phải là công suất cực đại được nhà sản xuất chỉ ra.


5. Đo mức công suất của tần số sóng mang.


6. Đo các mức phát xạ giả.


7. Nếu trạm gốc phát hai sóng mang trên cùng một cổng đầu ra RF đơn với khoảng cách sóng mang là 1,23 MHz (với dải tần 800 MHz) hoặc 1,25 MHz (với tất cả các dải tần khác), cho trạm gốc phát hai sóng mang liền kề và thực hiện các bước 10 và 11.


8. Nếu trạm gốc phát hai sóng mang trên cùng một cổng đầu ra RF đơn với khoảng cách sóng mang lớn hơn 1,23 MHz (với dải tần 800 MHz) hoặc 1,25 MHz (với tất cả các dải tần khác), cho trạm gốc phát hai sóng mang  không liền kề và thực hiện các bước 10 và 11.


9. Nếu trạm gốc phát ba sóng mang hoặc nhiều hơn trên cùng một cổng đầu ra RF đơn, cho trạm gốc phát tất cả các sóng mang với khoảng cách sóng mang nhỏ nhất được chỉ ra bởi nhà sản xuất và thực hiện các bước 10 và 11.


10. Cho trạm gốc phát đa tín hiệu đã được điều chế với một tổ hợp các kênh lưu lượng, kênh nhắn tin, kênh đồng bộ và kênh hoa tiêu. Công suất tổng tại cổng đầu ra RF phải là công suất cực đại được nhà sản xuất chỉ ra cho cấu hình đa sóng mang trong phép đo kiểm.


11. Đo các mức phát xạ giả.


c) Yêu cầu tối thiểu


Các phát xạ giả phải nhỏ hơn tất cả các giới hạn được chỉ ra trong bảng dưới đây:

Bảng 4 - Giới hạn phát xạ giả của máy phát trong các dải tần 800 và 450 MHz


		Phạm vi |(f|

		Áp dụng cho đa sóng mang

		Giới hạn phát xạ



		750 kHz đến 1,98 MHz

		Không

		-45 dBc / 30 kHz



		1,98 MHz đến 4,00 MHz

		Không

		-60 dBc / 30 kHz; Pra ≥ 33 dBm


-27 dBm / 30 kHz; 28 dBm ≤ Pra < 33 dBm 


-55 dBc / 30 kHz; Pra < 28 dBm



		> 4,00 MHz (ITU loại A)

		Có

		-13 dBm / 1 kHz; 9 kHz < f < 150 kHz


-13 dBm / 10 kHz; 150 kHz < f < 30 MHz


-13 dBm / 100 kHz; 30 MHz < f < 1 GHz


-13 dBm / 1 MHz; 1 GHz < f < 5 GHz



		> 4,00 MHz (ITU loại B)

		Có

		-36 dBm / 1 kHz; 9 kHz < f < 150 kHz


-36 dBm / 10 kHz; 150 kHz < f < 30 MHz


-36 dBm / 100 kHz; 30 MHz < f < 1 GHz


-30 dBm / 1 MHz; 1 GHz < f < 12,5 GHz





CHÚ THÍCH: Mọi tần số trong độ rộng băng tần đo phải tuân theo các giới hạn |(f| trong đó (f = tần số trung tâm - tần số gần với tần số biên đo hơn (f). Việc tuân thủ giới hạn -35 dBm/6,25 kHz được dựa trên việc sử dụng thiết bị đo, thiết lập băng thông phân giải được điều chỉnh để chỉ ra phổ công suất trong đoạn 6,25 kHz. Đối với đo kiểm đa sóng mang, (f được định nghĩa là dương khi (f = tần số trung tâm của sóng mang có tần số cao nhất     - tần số gần với tần số biên đo hơn (f) và (f được định nghĩa là âm khi (f = tần số trung tâm của sóng mang có tần số thấp nhất - tần số gần với biên đo hơn (f).

Bảng 5 - Giới hạn phát xạ giả của máy phát trong các dải tần 2 GHz


		Phạm vi |(f|

		Áp dụng cho 
đa sóng mang

		Giới hạn phát xạ



		885 kHz đến 1,25 MHz

		Không

		-45 dBc / 30 kHz



		1,25 đến 1,98 MHz

		Không

		Chặt chẽ hơn mức dưới đây


-45 dBc / 30 kHz hoặc -9 dBm / 30 kHz



		1,25 đến 2,25 MHz

		Có

		-9 dBm / 30 kHz



		1,25 đến 1,45 MHz


(Dải 2 GHz)

		Có

		-13 dBm / 30 kHz



		1,45 đến 2,25 MHz


(Dải 2 GHz)

		Có

		-[13 + 17((f – 1,45 MHz)] dBm / 30 kHz



		1,98 đến 2,25 MHz

		Không

		-55 dBc / 30 kHz; Pra( 33 dBm


-22 dBm / 30 kHz; 28 dBm ( Pra( 33 dBm


-50 dBc / 30 kHz; Pra( 28 dBm



		2,25 đến 4,00 MHz

		Có

		-13 dBm / 1 MHz



		> 4,00 MHz (ITU loại A)

		Có

		-13 dBm / 1 kHz; 9 kHz < f < 150 kHz


-13 dBm / 10 kHz; 150 kHz < f < 30 MHz


-13 dBm / 100 kHz; 30 MHz < f < 1 GHz


-13 dBm / 1 MHz; 1 GHz < f < 5 GHz



		> 4,00 MHz (ITU loại B)

		Có

		-36 dBm / 1 kHz; 9 kHz < f < 150 kHz


-36 dBm / 10 kHz; 150 kHz < f < 30 MHz


-36 dBm / 100 kHz; 30 MHz < f < 1 GHz


-30 dBm / 1 MHz; 1 GHz < f < 12,5 GHz





CHÚ THÍCH: Mọi tần số trong độ rộng băng tần đo phải tuân theo các giới hạn |(f| trong đó (f = tần số trung tâm - tần số gần với tần số biên đo hơn (f). Yêu cầu -9 dBm dựa trên CFR 47 phần 24 với chỉ tiêu -13 dBm/12,5 kHz. Đối với đo kiểm đa sóng mang, (f được định nghĩa là dương khi (f = tần số trung tâm của sóng mang có tần số cao nhất - tần số gần với tần số biên đo hơn (f) và (f được định nghĩa là âm khi (f = tần số trung tâm của sóng mang có tần số thấp nhất - tần số gần với biên đo hơn (f).


Bảng 6 - Các giới hạn bổ sung đối với các phát xạ


		Tần số đo


(MHz)

		Áp dụng 
cho đa sóng mang

		Giới hạn phát xạ

		Khi vùng phủ sóng có chồng lấn với



		1893,5 - 1919,6

		Không

		-41 dBm / 300 kHz

		PHS



		876 - 915

		Không

		-98 dBm / 100 kHz (cùng vị trí)

		GSM 900



		921 - 960

		Có

		-57 dBm / 100 kHz

		GSM 900



		1710 - 1785

		Không 

		-41 dBm / 300 kHz (cùng vị trí)

		DCS 1800



		1805 - 1880

		Có

		-47 dBm / 100 kHz

		DCS 1800



		1900 - 1920 và 2010 - 2025

		Không

		-86 dBm / 1 MHz (cùng vị trí)

		UTRA-TDD



		1900 - 1920 và 2010 - 2025

		Có

		-52 dBm / 1 MHz

		UTRA-TDD



		1920 - 1980

		Không

		-86 dBm / 1 MHz (cùng vị trí)

		Luôn luôn





2.2.4.2. Các phát xạ giả bức xạ


Mức công suất phát xạ giả bức xạ tối đa cho phép được quy định trong bảng sau:

Bảng 7 - Giá trị suy hao và mức công suất trung bình tuyệt đối 
dùng để tính mức công suất phát xạ giả cực đại cho phép


		Băng tần số (tính tần số hạn dưới, không tính tần số hạn trên)

		Đối với mọi thành phần phát xạ giả, mức suy hao (giữa công suất trung bình trong độ rộng băng tần cần thiết so với công suất trung bình của thành phần phát xạ giả) phải có giá trị ít nhất bằng với giá trị dưới dây và mức công suất trung bình tuyệt đối không vượt quá giá trị dưới đây



		235 MHz tới 960 MHz


Công suất trung bình trên 25W


Công suất trung bình 25 W hoặc nhỏ hơn

		60 dB


20 mW


40 dB


25 µW



		960 MHz tới 17,7 GHz


Công suất trung bình trên 10 W 


Công suất trung bình 10 W hoặc nhỏ hơn

		50 dB


100 mW


100 µW





2.2.4.3. Xuyên điều chế trong máy phát tại trạm gốc


a) Định nghĩa


Xuyên điều chế trong máy phát tại trạm gốc xảy ra khi có một nguồn tín hiệu ngoài tại đầu nối ăng ten của trạm gốc. Phép đo này xác nhận chỉ tiêu phát xạ giả dẫn vẫn được tuân thủ khi có mặt của nguồn gây nhiễu.


b) Phương pháp đo


1. Nối một máy phân tích phổ (hoặc một thiết bị đo kiểm phù hợp) và một trạm gốc khác với cổng đầu ra RF của trạm gốc, trường hợp cần thiết có thể sử dụng các bộ suy hao hoặc các bộ ghép nối định hướng như Hình 8.

2. Tại mỗi băng tần hoạt động của trạm gốc, cho trạm gốc hoạt động tại băng tần đó và thực hiện từ bước 3 đến bước 6.


3. Đặt trạm gốc cần đo kiểm phát một tín hiệu đã được điều chế cùng với một sự kết hợp các kênh lưu lượng, kênh nhắn tin, kênh đồng bộ và kênh hoa tiêu. Công suất tổng tại cổng đầu ra RF phải là công suất cực đại được nhà sản xuất chỉ ra.


4. Đặt trạm gốc thứ hai phát một tín hiệu đã được điều chế cùng với sự kết hợp các kênh lưu lượng, kênh nhắn tin, kênh đồng bộ và kênh hoa tiêu có công suất tổng nhỏ hơn 30 dB công suất của trạm gốc khác với một độ lệch tần là 1,25 MHz giữa trung tâm của các tần số trung tâm CDMA.


5. Đo mức công suất tại tần số sóng mang.


6. Đo mức phát xạ giả tại ảnh của nguồn tín hiệu phát của trạm gốc và nguồn gây nhiễu. Tần số trung tâm của ảnh được xác định bằng hai lần tần số trung tâm của trạm gốc cần đo kiểm trừ đi tần số trung tâm của trạm gốc thứ hai. Độ rộng băng thông của ảnh bằng với độ rộng băng thông của cấu hình vô tuyến bị ảnh hưởng.


c) Yêu cầu tối thiểu


Trạm gốc phải đáp ứng được các yêu cầu phát xạ giả dẫn trong 2.2.4.1.


2.2.4.4. Băng tần chiếm dụng


Phép đo thử này chỉ dùng cho dải tần 2 GHz.


a) Định nghĩa


Sự chiếm dụng băng tần được định nghĩa là khoảng tần số mà ngoài khoảng tần số đó (ngoài các giới hạn trên và dưới) thì công suất phát xạ trung bình là 0,5% tổng công suất của một sóng mang đã điều chế bức xạ ra.


b) Phương pháp đo


1. Nối máy phân tích phổ (hoặc thiết bị đo phù hợp khác) với đầu ra cao tần RF của trạm gốc có sử dụng bộ suy hao.


2. Thiết lập trạm gốc phát một tín hiệu đã điều chế bởi tổ hợp các tín hiệu các kênh hoa tiêu, đồng bộ, nhắn tin và lưu lượng. Tổng công suất tại đầu ra RF phải bằng công suất danh định do nhà sản xuất đưa ra. 


3. Đặt băng tần phân tích của máy phân tích phổ là 30 kHz. Độ chiếm dụng băng tần được tính toán nhờ một máy tính bên trong hoặc bên ngoài bằng cách tổng tất cả các mẫu lưu dưới dạng "công suất tổng".


c) Yêu cầu tối thiểu


Băng tần chiếm dụng không vượt quá 1,48 MHz.


2.3. Các quy định chung cho CDMA


2.3.1. Điện thế nguồn và nhiệt độ


a) Định nghĩa


Khoảng nhiệt độ và điện thế có nghĩa là khoảng nhiệt độ môi trường và điện thế nguồn mà trạm gốc sẽ làm việc và đáp ứng các yêu cầu của Quy chuẩn này. Nhiệt độ môi trường là nhiệt độ trung bình của không khí ở xung quanh thiết bị trạm gốc. Điện thế nguồn là điện thế được cấp tại đầu vào của thiết bị trạm gốc. Nhà sản xuất phải định rõ khoảng nhiệt độ và điện thế nguồn làm việc của thiết bị.


b) Phương pháp đo


Thiết bị trạm gốc phải được lắp đặt theo cấu hình bình thường (có nghĩa là được lắp hoặc gá với đầy đủ phụ kiện) và đặt trong phòng nhiệt độ. Tốt nhất, thiết bị có chứa các phần tử quyết định tần số được đặt trong phòng nhiệt độ nếu cần phải giữ ổn định về tần số trong điều kiện nhiệt độ khác nhiệt độ quy định của toàn bộ thiết bị trạm gốc.


Phòng nhiệt độ phải được ổn định tại nhiệt độ hoạt động cao nhất theo quy định của nhà sản xuất và sau đó phải hoạt động phù hợp với các điều kiện thử nghiệm chu kỳ làm việc chuẩn quy định trong phần 6 và với dải điện áp nguồn do nhà sản xuất quy định. Khi các thiết bị trạm gốc vận hành, nhiệt độ phải được duy trì ở nhiệt độ thử quy định, không cho phép luồng khí lưu động trong phòng ảnh hưởng trực tiếp tới các thiết bị trạm gốc. 


Trong toàn bộ chu kỳ làm việc, độ chính xác tần số của máy phát, chuẩn định thời, công suất ra và chất lượng dạng sóng được đo như quy định trong 2.2. 


Tắt thiết bị trạm gốc, ổn định thiết bị trong phòng ở nhiệt độ phòng và lặp lại các bước đo trên sau thời gian 15 phút làm ấm ở chế độ chờ. 


Tắt thiết bị trạm gốc, ổn định thiết bị trong phòng ở nhiệt độ thấp nhất do nhà sản xuất quy định, lặp lại các bước đo trên sau thời gian 15 phút làm ấm ở chế độ chờ.

Đối với các bước đo độ ổn định tần số máy phát, lặp lại quá trình trên từng bước 100C kể từ nhiệt độ vận hành do nhà sản xuất quy định trở lên. Thiết bị phải được ổn định tại mỗi bước trước khi thực hiện phép đo tần số.


c) Yêu cầu tối thiểu 


Với nhiệt độ bao quanh và dải điện áp nguồn cung cấp do nhà sản xuất quy định, hoạt động của thiết bị trạm gốc phải tuân thủ các giới hạn nêu trong Bảng 7.


Bảng 7 - Các giới hạn đo thử môi trường


		Tham số

		Giới hạn

		Tham chiếu



		Dung sai tần số

		(0,05 ppm

		2.2.1.2



		Yêu cầu định thời

		(10 (s

		



		Chất lượng dạng sóng hoa tiêu

		( > 0,912

		



		Sai lệch công suất đầu ra RF

		+2 dB, -4 dB

		2.2.3.1





2.3.2. Độ ẩm cao


a) Định nghĩa


Thuật ngữ “độ ẩm cao” chỉ độ ẩm tương đối mà tại đó trạm gốc sẽ hoạt động không vượt quá độ suy giảm chất lượng quy định.


b) Phương pháp đo


Thiết bị trạm gốc, sau khi vận hành bình thường dưới các điều kiện thử tiêu chuẩn, phải được đặt, không hoạt động trong một phòng ẩm với độ ẩm duy trì ở mức 0,024 gm H2O/gm khí khô tại 500C (độ ẩm tương đối là 40%) trong thời gian từ 8 h trở lên. Khi ở trong phòng và tại cuối khoảng thời gian này, thiết bị trạm gốc phải được đo kiểm về độ chính xác tần số, chuẩn định thời, công suất đầu ra, và chất lượng dạng sóng. Trong quá trình đo thử không được phép điều chỉnh lại thiết bị trạm gốc.


c) Yêu cầu tối thiểu


Trong các điều kiện về độ ẩm đã nêu ở trên, hoạt động của thiết bị trạm gốc phải phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật đã nêu trong Bảng 7.


2.3.3. Các phát xạ dẫn nguồn điện xoay chiều


a) Định nghĩa


Các thử nghiệm phát xạ dẫn nguồn điện xoay chiều phải được thực hiện với tất cả các thiết bị trực tiếp đấu nối với nguồn điện lưới. Đối với thiết bị nhận điện năng từ thiết bị đấu nối trực tiếp với nguồn điện lưới (như bộ cấp nguồn điện một chiều), các thử nghiệm phát xạ dẫn phải được thực hiện trên thiết bị cấp nguồn, với các thiết bị thử nghiệm được đấu nối, để chắc chắn rằng nguồn cung cấp cũng đáp ứng được các yêu cầu phát xạ hiện thời. Không yêu cầu các thử nghiệm phát xạ dẫn nguồn điện xoay chiều đối thiết bị có chứa nguồn cung cấp nội hoặc bộ cấp nguồn ắc qui mà không đấu nối với nguồn điện lưới.


b) Phương pháp đo


Các thủ tục đo dẫn mô tả trong 2.2.4.1 phải được áp dụng để đo các mức phát xạ giả dẫn.


c) Yêu cầu tối thiểu


Điện áp tần số vô tuyến điện, đo theo mục b), không được vượt quá 1 mV đối với các tần số trong khoảng 450 kHz - 1705 kHz và không được vượt quá 3 mV đối với các tần số trong khoảng 1,705 MHz - 30 MHz.


2.4. Các chế độ đo kiểm


Kênh lưu lượng đường xuống và kênh lưu lượng đường lên được xác nhận bằng cách viện dẫn các chế độ đo kênh cơ sở, chế độ đo kênh điều khiển chuyên dùng và các chế độ đo kênh mã phụ. Bảng 8 liệt kê 9 chế độ đo kiểm và cấu hình vô tuyến tương ứng.


Bảng 8 - Cấu hình các chế độ đo kiểm


		Chế độ đo

		Cấu hình vô tuyến kênh lưu lượng đường xuống

		Cấu hình vô tuyến kênh lưu lượng đường lên



		1

		1

		1



		2

		2

		2



		3

		3

		3



		4

		4

		3



		5

		5

		4



		6

		6

		5



		7

		7

		5



		8

		8

		6



		9

		9

		6





Đo kênh cơ sở chế độ 1 là thiết lập cuộc gọi sử dụng dịch vụ tùy chọn hồi tiếp (dịch vụ tùy chọn 2 hoặc 55) hoặc dịch vụ tùy chọn Markov (dịch vụ tùy chọn 54). Đo kênh mã phụ chế độ 1 bằng cách thiết lập cuộc gọi sử dụng dịch vụ tùy chọn hồi tiếp (dịch vụ tùy chọn 30).


Đo kênh cơ sở chế độ 2 là thiết lập cuộc gọi sử dụng dịch vụ tùy chọn hồi tiếp (dịch vụ tùy chọn 9 hoặc 55) hoặc dịch vụ tùy chọn Markov (dịch vụ tùy chọn 54). Đo kênh hoá phụ chế độ 2 bằng cách thiết lập cuộc gọi sử dụng dịch vụ tùy chọn hồi tiếp (dịch vụ tùy chọn 31).


Đo kênh cơ sở chế độ 3 đến 9 là thiết lập cuộc gọi sử dụng dịch vụ tùy chọn hồi tiếp (dịch vụ tùy chọn 55) hoặc dịch vụ tùy chọn Markov (dịch vụ tùy chọn 54) hoặc dịch vụ tùy chọn kiểm tra dữ liệu (dịch vụ tùy chọn 32).


Đo kênh điều khiển chuyên dùng chế độ 3 đến 9 và đo kênh phụ chế độ 3 đến 9 bằng cách thiết lập cuộc gọi sử dụng dịch vụ tùy chọn dữ liệu kiểm tra (dịch vụ tùy chọn 32).


2.5. Quy trình chuẩn đo các phát xạ 


2.5.1. Đo các phát xạ bức xạ


2.5.1.1. Vị trí thử nghiệm bức xạ chuẩn


Vị trí thử nghiệm phải nằm trên mặt đất bằng có các đặc tính dẫn điện đồng nhất. Nơi này phải đảm bảo không có đường dây điện chạy qua, các vật kim loại khác và càng không có các tín hiệu không mong muốn càng tốt, ví dụ tạp âm đánh lửa và các sóng mang khác. Vật phản xạ như máng nước mưa và đường cáp điện phải nằm ngoài một hình elip kích thước trục dài là 60 m và kích thước trục ngắn là 52 m đối với khoảng cách thử 30 m hoặc một hình elip có trục dài 6 m và trục ngắn 5,2 m đối với khoảng cách thử 3 m. Thiết bị được thử nghiệm phải nằm tại một tiêu điểm của elip và ăng ten đo nằm trên tiêu điểm kia. Nếu muốn có thể dựng lều tại nơi thử nghiệm nhằm bảo vệ người và thiết bị. Vật liệu cho lều phải là gỗ, nhựa hoặc chất phi kim. Tất cả các đường dây điện, điện thoại và điều khiển cho khu vực này phải được chôn sâu tối thiểu 0,3 m dưới mặt đất.


Phải chuẩn bị một bàn quay, để ngang với mặt đất và có thể điều khiển từ xa. Phải chuẩn bị một bục cao 1,2 m trên bàn quay này để giữ thiết bị thử nghiệm. Cáp điện và cáp điều khiển được dùng cho thiết bị này phải kéo dài xuống bàn quay và cáp thừa phải được cuộn lại trên bàn quay đó.


Nếu thiết bị thử nghiệm được lắp trong giá hoặc tủ và khó tháo ra để thực hiện thử nghiệm trên bàn quay thì nhà sản xuất có thể quyết định thử thiết bị khi lắp trong giá hoặc tủ. Trong trường hợp này, giá hoặc tủ có thể được đặt trực tiếp lên bàn quay.


Nếu cần kiểm tra thiết bị phát có đầu nối ăng ten ngoài thì đầu ra RF của máy phát này phải được nối vào tải không bức xạ đặt trên bàn quay. Tải không bức xạ được dùng thay cho ăng ten để tránh nhiễu với các thiết bị vô tuyến khác. Cáp RF của tải này phải có độ dài càng ngắn càng tốt. Máy phát phải được dò và điều chỉnh tới giá trị đầu ra danh định của nó trước khi bắt đầu các phép thử.


2.5.1.2. Ăng ten dò


Đối với các ăng ten dò có thể điều chỉnh lưỡng cực băng hẹp, độ dài lưỡng cực phải được điều chỉnh theo từng tần số đo. Độ dài này có thể được xác định bằng thước định cỡ thường đi kèm với thiết bị.


Ăng ten dò phải được gắn trên một thanh ngang phi kim di động có thể nâng lên hạ xuống trên một cọc gỗ hoặc cọc phi kim khác. Cáp phải được nối vuông góc với ăng ten. Cáp phải được lắp ít nhất là 3 m xuyên qua hoặc dọc theo thanh ngang theo hướng ra xa thiết bị đang được đo. Cáp ăng ten dò sau đó có thể được hạ xuống từ cuối thanh ngang xuống mặt đất để nối với thiết bị đo cường độ trường.


Ăng ten dò cần phải quay được một góc 900 tại đầu mút của thanh ngang để cho phép đo cả tín hiệu phân cực đứng và phân cực ngang. Khi chiều dài ăng ten được lắp phân cực đứng không cho phép thanh ngang hạ thấp tới mức dò tối thiểu của nó, phải điều chỉnh độ cao tối thiểu của thanh ngang để có khoảng cách 0,3 m giữa đầu mút của ăng ten và mặt đất.


2.5.1.3. Đo cường độ trường


Thiết bị đo cường độ trường phải được nối vào ăng ten dò. Thiết bị đo cường độ trường phải có đủ độ nhạy và độ chọn lọc để có thể đo các tín hiệu ở các khoảng tần số cần thiết có mức thấp hơn ít nhất 10 dB dưới mức được quy định trong bất kỳ tài liệu, tiêu chuẩn, hoặc thông số tham chiếu quy trình đo này. Việc đánh giá các thiết bị đo (đo cường độ trường, ăng ten…) sẽ được kiểm tra thường xuyên để đảm bảo độ chính xác phù hợp với các tiêu chuẩn hiện thời. Việc kiểm tra đánh giá này phải được tiến hành ít nhất một năm một lần.


2.5.1.4. Khoảng tần số đo


Khi đo các tín hiệu bức xạ từ thiết bị phát, các phép đo phải thực hiện từ tần số thấp nhất (nhưng không dưới 25 MHz) phát trong thiết bị tới hài thứ mười của sóng mang, trừ khu vực gần với sóng mang bằng 250% độ rộng băng tần cho phép.


Khi đo các tín hiệu bức xạ từ thiết bị thu, phải thực hiện từ tần số 25 MHz tới ít nhất là 6 GHz.


2.5.1.5. Khoảng cách thử


a) Khoảng cách thử 30 m


Thực hiện đo các tín hiệu bức xạ tại điểm cách tâm của bàn quay 30 m. Ăng ten dò sẽ được nâng lên hạ xuống từ 1 m tới 4 m với cả hướng phân cực ngang và đứng.


Thiết bị đo cường độ trường sẽ được đặt trên một bàn phù hợp hoặc giá ba chân tại chân cột ăng ten.


Khi đo độ bức xạ từ các máy thu, thiết bị đã có sẵn ăng ten phải được kiểm tra cùng với ăng ten. Thiết bị được nối với ăng ten thu ngoài thông qua cáp phải được thử khi không có ăng ten và các cổng thu trên thiết bị được thử phải được nối vào tải thuần trở không bức xạ 50 (.


b) Khoảng cách thử 3 m


Việc đo các tín hiệu bức xạ có thể được thực hiện tại điểm cách tâm của bàn quay một khoảng là 3 m và phải đáp ứng được 3 điều kiện sau:


1. Màn chắn trên mặt đất che phủ một vùng hình elip có trục dài ít nhất 6 m và trục ngắn dài 5,2 m được dùng với ăng ten dò và bàn quay cắm cách 3 m. Ăng ten đo và bàn quay phải nằm trên trục dài và phải cách đều so với trục ngắn của vùng elip.


2. Kích thước tối đa của thiết bị phải từ 3 m trở xuống. Khi đo các tín hiệu bức xạ từ các máy thu, kích thước tối đa bao gồm cả kích thước của ăng ten nếu đây là phần không thể tách rời của thiết bị.


3. Thiết bị đo cường độ trường hoặc được lắp đặt dưới mặt đất tại khu vực thử nghiệm hoặc đặt cách thiết bị đang được kiểm tra và ăng ten dò với khoảng cách đủ xa để tránh làm sai lệch dữ liệu đo được.


Ăng ten dò phải được điều chỉnh lên, xuống trong phạm vi từ 1 m tới 4 m theo cả hướng phân cực đứng và ngang. Khi ăng ten dò được đặt thẳng đứng thì độ cao tối thiểu của điểm giữa của ăng ten dò phải bằng chiều dài của nửa dưới ăng ten.


Khi đo phát xạ bức xạ từ máy thu, thiết bị đã có sẵn ăng ten phải được kiểm tra cùng với ăng ten. Thiết bị được nối ăng ten thu ngoài thông qua cáp phải được kiểm tra mà không cần ăng ten và các cổng thu trên thiết bị được kiểm tra phải được nối vào tải thuần trở không bức xạ 50 (. Khoảng cách thử 3 m có thể được dùng để xác định mức độ thích hợp với các giới hạn quy định tại khoảng cách 30 m (hoặc các khoảng cách khác) với điều kiện:


1. Sự biến thiên phản xạ mặt đất giữa hai khoảng cách này đã được đánh giá ở các tần số quan tâm tại khoảng cách đo, hoặc


2. Hệ số hiệu chỉnh 5 dB được cộng vào giới hạn phát xạ lý thuyết để tính cả các phản xạ mặt đất trung bình.


Cường độ trường bức xạ (V/m) thay đổi tỷ lệ nghịch với khoảng cách cho nên kết quả phép đo thực hiện với khoảng cách thử nghiệm 3 m chia cho 10 cho ta giá trị tương đương khi thực hiện phép đo với khoảng cách thử nghiệm 30 m đối với cùng EIRP (Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương). Cường độ trường tại khoảng cách 30 m theo đơn vị V/m có thể được tính từ EIRP bằng công thức sau:


(V/m tại 30 m = 5773,5 ( 10EIRP(dBm)/20


2.5.1.6. Các bước đo tín hiệu bức xạ


Các tín hiệu bức xạ mức cao phải được đo trong phạm vi 30 m hoặc 3 m theo các bước sau:


1. Đối với mỗi tín hiệu bức xạ quan sát được, điều chỉnh lên xuống ăng ten dò để có được các chỉ số lớn nhất trên đồng hồ đo cường độ trường với ăng ten phân cực ngang. Sau đó quay bàn quay để đạt được chỉ số lớn nhất. Lặp lại quá trình điều chỉnh lên xuống ăng ten và quay bàn quay cho tới khi nhận được tín hiệu rõ nhất. Ghi lại chỉ số lớn nhất này.


2. Làm lại bước 1 đối với mỗi tín hiệu bức xạ quan sát được với ăng ten phân cực đứng.


3. Tháo thiết bị đang được thử và thay bằng ăng ten nửa bước sóng. Tâm của ăng ten nửa bước sóng này nên được đặt cùng vị trí với tâm của thiết bị đang được kiểm tra.


4. Nối ăng ten nửa bước sóng vào một máy phát tín hiệu qua cáp không bức xạ thay thế cho thiết bị kiểm tra. Với các ăng ten phân cực ngang tại hai đầu và với máy phát được điều chỉnh phù hợp với tín hiệu bức xạ quan sát được, điều chỉnh lên xuống ăng ten dò để đọc được chỉ số lớn nhất trên đồng hồ đo cường độ trường. Điều chỉnh mức tín hiệu đầu ra của máy phát cho tới khi đọc được chỉ số lớn nhất đã ghi laị trước đó tại các điều kiện này. Ghi lại công suất đầu ra của máy phát.


5. Lặp lại bước 4 ở trên với cả hai ăng ten phân cực đứng.


6. Tính công suất vào ăng ten đẳng hướng tham chiếu chuẩn bằng cách:


a. Trước tiên giảm các thông số đo được trong các bước 4 và 5 ở trên bằng cách lắp bộ suy hao vào cáp nối giữa máy phát và ăng ten, và


b. Tiếp đến cộng với độ tăng ích của ăng ten nguồn đang dùng bằng với ăng ten đẳng hướng chuẩn. Vì vậy chỉ số thu được là công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (EIRP) đối với tín hiệu giả đang được đo.


7. Lặp lại từ bước 1 tới bước 6 ở trên đối với tất cả các tín hiệu thu được từ thiết bị đang được kiểm tra.

2.5.2. Đo các phát xạ dẫn nguồn điện AC


2.5.2.1. Vị trí thử nghiệm tiêu chuẩn


Địa điểm thử nghiệm phải nằm trên mặt đất bằng, bề mặt dẫn điện có diện tích ít nhất là 2 m2. Mặt bằng thử nghiệm phải được để rộng ra ít nhất là 0,5 m tính từ chân đế của thiết bị được thử nghiệm.


Một mặt dẫn điện thẳng đứng không bắt buộc đối với vị trí thử nghiệm chuẩn (vị trí mở) và bắt buộc đối với các phép đo từ các thiết bị trên bàn đo. Nếu sử dụng mặt dẫn thẳng đứng, diện tích của mặt phẳng này ít nhất phải là 2 m2 và ghép dẫn điện tới mặt bằng tiếp đất tối đa là 1 m dọc theo toàn bộ chiều dài của mặt dẫn thẳng đứng.


2.5.2.2. Khối mạng ổn định trở kháng đường dây (LISN)


LISN được sử dụng cho thiết bị được thử nghiệm trên vị trí thử nghiệm chuẩn và nối trực tiếp với dòng điện lưới, hoặc thiết bị trực tiếp tiêu thụ điện lưới. LISN phải được đặt phía trên hoặc ngay dưới mặt bằng tiếp đất và có tính dẫn điện. Dòng điện nối giữa nguồn điện và LISN được sử dụng để giảm mức độ tạp âm xung quanh đường điện lưới.


2.5.2.3. Các phép đo tại vị trí thử nghiệm chuẩn  


a) Thiết bị đặt đứng trên sàn


Thiết bị đặt đứng trên sàn phải được đặt trực tiếp trên mặt phẳng đất dẫn điện. Nếu dùng một mặt phẳng dẫn điện thẳng đứng thì thiết bị được thử nghiệm phải đặt cách đó 40 cm. Tất cả các vật dẫn điện khác (bao gồm cả LISN) phải được đặt cách xa tối thiểu là 80 cm đối với bất kỳ bề mặt nào của thiết bị được thử nghiệm.


b) Thiết bị đặt trên bàn


Thiết bị đặt trên bàn phải được đặt trên một bệ không dẫn điện, chiều dài có kích thước khoảng 1,5 m, bàn đặt thiết bị được đặt ở phía trên mặt bằng tiếp đất khoảng cách là 80 cm. Thiết bị được thử nghiệm phải đặt cách bề mặt dẫn đứng là 40 cm, còn tất cả các vật dẫn điện khác phải được đặt cách xa bất kỳ bề mặt nào của thiết bị được thử nghiệm ít nhất là 80 cm.


c) Thủ tục đo


Một máy đo tạp âm vô tuyến điện sử dụng bộ tách sóng ở mức cận đỉnh dùng để đo tạp âm vô tuyến điện giữa mỗi dây điện và dây đất. Mỗi dây điện phải được đo kiểm một cách riêng rẽ với tất cả các điểm nối không dùng của LISN được kết cuối bằng tải thuần trở 50 (. Dây đất (dây an toàn) của thiết bị được thử nghiệm phải được nối vào nguồn điện thông qua LISN. Các bộ ghép nối giữa ổ cắm nguồn LISN và thiết bị được thử nghiệm dài không quá 20 cm.

Thiết bị được thử nghiệm phải được đo kiểm ở các chế độ hoạt động khác nhau với các đường cáp định hướng. Mức các phát xạ phải được ghi lại đối với mỗi chế độ hoạt động, cáp định hướng làm tăng tối đa mức độ tạp âm vô tuyến. Kỹ thuật tăng tối đa độ tạp âm vô tuyến phải được lặp lại đối với các phép đo để thực hiện các phép đo trên mỗi dây điện.


d) Khoảng tần số đo


Khi đo các phát xạ dẫn dòng điện xoay chiều, các phép đo phải được thực hiện trong khoảng tần số giữa 450 kHz và 30 MHz.


2.5.2.4. Thực hiện phép đo tại nơi sử dụng thiết bị hoặc xưởng chế tạo 


Đối với thiết bị không thể đo kiểm được tại địa điểm thử nghiệm chuẩn (vị trí mở), các phát xạ dẫn dòng điện xoay chiều có thể đo ngay tại vị trí sử dụng thiết bị hoặc tại xưởng chế tạo.


2.6. Các điều kiện tiêu chuẩn cho thử nghiệm 


2.6.1. Thiết bị mẫu chuẩn


2.6.1.1. Thiết bị cơ bản


Thiết bị phải được lắp rắp và bất cứ sự điều chỉnh cần thiết nào phải được thực hiện theo hướng dẫn của nhà sản xuất đối với chế độ hoạt động yêu cầu. Khi có các chế độ thay thế, thiết bị phải được lắp ráp và điều chỉnh theo các hướng dẫn phù hợp. Tập hợp đầy đủ các phép đo phải được thực hiện đối với từng chế độ hoạt động.

2.6.1.2. Các phụ kiện kèm theo


Trong quá trình đo kiểm, thiết bị trạm gốc có thể bao gồm cả phụ kiện kèm theo nếu các phụ kiện này thường được dùng trong quá trình hoạt động của thiết bị thử. Các phụ kiện kèm theo có thể bao gồm nguồn cung cấp, vỏ máy, các bộ ghép ăng ten, các bộ ghép nhiều đầu của máy thu...


2.6.2. Điều kiện môi trường thử nghiệm chuẩn


Các phép đo trong điều kiện môi trường chuẩn sẽ phải được thực hiện trong tổ hợp của các điều kiện sau:


- Nhiệt độ: +150C đến +350C; 


- Độ ẩm tương đối: 45% đến 75%;


- Áp suất không khí: 860 mbar đến 1060 mbar.


Nếu muốn, các kết quả đo có thể được hiệu chỉnh bằng cách tính toán về các nhiệt độ đối chiếu chuẩn ở 250C và áp suất đối chiếu chuẩn ở 1013 mbar. 


2.6.3. Điều kiện chuẩn về nguồn sơ cấp


2.6.3.1. Những điều kiện chung


Những điện áp chuẩn sử dụng trong phép thử phải là những điện áp đã được các nhà sản xuất chỉ rõ như các giá trị cực đại, thông thường và cực tiểu. Điện áp không được vượt quá (2% so với giá trị điện áp chuẩn trong loạt phép đo tiến hành trên cùng thiết bị.


2.6.3.2. Điện áp một chiều chuẩn được cấp từ ắc qui nạp


Điện áp một chiều chuẩn (hay danh định) do nhà sản xuất chỉ ra phải ngang bằng với điện áp chuẩn của bộ ắc qui được dùng. Điện áp này được tính bằng cách nhân giá trị điện áp của một pin với số lượng pin của bộ ắc qui trừ đi giá trị suy hao trung bình trên cáp nguồn do nhà sản xuất xác định như là giá trị danh định (hoặc tương ứng) trong điều kiện lắp đặt quy định trước. Do ắc qui nạp có thể ở hoặc không ở chế độ nạp điện và thực tế có thể đang ở chế độ phóng điện khi thiết bị hoạt động, nhà sản xuất phải thực hiện phép thử thiết bị ở điện áp cao hoặc thấp định trước so với điện áp chuẩn. Điện áp thử phải không lệch quá (2% so với các giá trị điện áp chuẩn trong loạt phép thử tiến hành trên cùng một thiết bị.


2.6.3.3. Điện áp và tần số của nguồn xoay chiều chuẩn


Đối với các thiết bị hoạt động bằng nguồn xoay chiều, điện áp đo thử xoay chiều chuẩn phải bằng với điện áp danh định được nhà sản xuất chỉ ra. Nếu thiết bị được cung cấp bằng nhiều nguồn vào khác nhau, thì phải sử dụng nguồn danh định đã được chỉ định. Tần số đo thử chuẩn và điện áp đo thử phải không được lệch khỏi giá trị danh định quá (2%. 


Thiết bị phải hoạt động mà không suy giảm chất lượng với điện áp vào biến động tới (10%, và phải duy trì độ ổn định tần số máy phát khi điện áp vào biến động tới (15%. Dải tần số của nguồn mà thiết bị hoạt động phải được nhà sản xuất chỉ rõ. 


2.6.4. Thiết bị kiểm tra chuẩn


2.6.4.1. Thiết bị mô phỏng kênh


Thiết bị mô phỏng kênh phải hỗ trợ các thông số kênh như sau:


· Tất cả các đường truyền suy giảm độc lập với nhau. 


· Mô hình suy giảm là Rayleigh. Hàm phân bố xác xuất của công suất của mức công suất tín hiệu P, F(P), là:




[image: image1.wmf]þ


ý


ü


î


í


ì


£


>


-


=


-


0


P


,


0


0


P


,


e


1


)


P


(


F


ave


P


/


P




Trong đó P là mức công suất tín hiệu và Pave là mức công suất trung bình.


· Tỷ lệ xuyên mức L(P):




[image: image2.wmf]ï


þ


ï


ý


ü


ï


î


ï


í


ì


£


>


p


=


-


0


P


,


0


0


P


,


e


.


f


.


P


P


2


)


P


(


L


ave


P


P


d


ave




Trong đó fd là độ lệch tần số Doppler do tốc độ của xe mô phỏng và được tính như sau:




[image: image3.wmf]c


d


f


c


v


f


÷


ø


ö


ç


è


æ


=




Trong đó fc là tần số sóng mang, v là tốc độ của di chuyển của xe và c là tốc độ ánh sáng trong chân không.


· Mật độ phổ công suất S(f):




[image: image4.wmf]ï


ï


þ


ï


ï


ý


ü


ï


ï


î


ï


ï


í


ì


+


£


£


-


÷


÷


ø


ö


ç


ç


è


æ


-


-


=


c


¸


kh


hîp


êng


­


tr


,


0


f


f


f


f


f


,


f


f


f


1


1


)


f


(


S


d


c


d


c


2


d


c




· Hệ số tự tương quan của sự liên tục về pha đối với sự không gián đoạn của 2(, ((t) là:




[image: image5.wmf](


)


[


]


(


)


[


]


(


)


[


]


å


¥


=


-


-


p


p


-


þ


ý


ü


î


í


ì


p


p


+


p


p


=


r


1


n


2


n


2


d


0


2


2


d


0


1


d


0


1


n


t


.


f


2


J


4


3


t


.


f


2


J


sin


2


1


6


t


.


f


2


J


sin


2


3


)


t


(




Trong đó J0() là hàm Bessel bậc 0 của thứ hạng đầu tiên.


Hệ số tự tương quan này được chỉ ra trong Hình 1.


[image: image6.wmf]1,2


1,0


0,8


0,6


0,4


0,2


0


-0,2


0,5


1


1,5


2,5


2


3


TrÔ t cã ®¬n vÞ lµ 1/tÇn sè Doppler




Hình 1 - Hệ số tự tương quan của pha


Các điều kiện chuẩn và dung sai sau đây của các thông số kênh phải được thiết bị mô phỏng kênh hỗ trợ:


· Tốc độ của xe v, như chỉ ra trong Bảng 9. 


Độ lệch tần Doppler phải là (5%


· Hàm phân bố công suất F(P):


1.   Dung sai phải nằm trong phạm vi (1 dB của giá trị tính toán, đối với các mức công suất từ trên 10 dB đến dưới 20 dB so với mức công suất trung bình.


2.   Dung sai phải nằm trong phạm vi (5 dB của giá trị tính toán, đối với các mức công suất từ dưới 20 dB đến dưới 30 dB so với mức công suất trung bình.


· Tỉ lệ xuyên mức:


Dung sai phải nằm trong phạm vi (10 dB của giá trị tính toán, đối với các mức công suất từ trên 3 dB đến dưới 30 dB so với mức công suất trung bình.


· Mật độ phổ công suất đo được, S(f), xung quanh sóng mang fc:


1. Tại độ lệch tần số |f - fc| = fd,, mật độ phổ công suất tối đa S(f) phải lớn hơn S(fc) ít nhất là 6 dB.


2. Đối với độ lệch tần số |f - fc| > 2fd, mật độ phổ công suất tối đa S(f) phải nhỏ hơn S(fc) ít nhất là 30 dB.


· Tần số mô phỏng Doppler, fd, phải được tính toán từ giá trị S(f) đo được:




[image: image7.wmf](


)


2


1


2


c


d


df


)


f


(


S


df


)


f


(


S


f


f


2


f


ú


ú


û


ù


ê


ê


ë


é


-


=


ò


ò




· Hệ số tự tương quan của sự liên tục về pha đối với sự không gián đoạn của 2( đo được, ((t) là:


1. Tại độ trễ 0,05/fd, ((t) phải là 0,8 ( 0,1.


2. Tại độ trễ 0,15/fd, ((t) phải là 0,5 ( 0,1.


Thiết bị mô phỏng kênh phải hỗ trợ tất cả các cấu hình được chỉ ra trong Bảng 9.


Bảng 9 - Cấu hình của thiết bị mô phỏng kênh


		Cấu hình thiết bị mô phỏng kênh

		1

		2

		3

		4



		Tốc độ xe (km/h)

		3

		8

		30

		100



		Số đường truyền 

		1

		2

		1

		3



		Công suất đường truyền 2 (dB)


(So sánh với đường truyền 1)       

		N/A

		0

		N/A

		0



		Công suất đường truyền 3 (dB)


(So sánh với đường truyền 1)       

		N/A

		N/A

		N/A

		-3



		Trễ từ đường truyền 1 tới đầu vào ((s)

		0

		0

		0

		0



		Trễ từ đường truyền 2 tới đầu vào ((s)

		N/A

		2,0

		N/A

		2,0



		Trễ từ đường truyền 3 tới đầu vào ((s)

		N/A

		N/A

		N/A

		14,5





2.6.4.2. Thiết bị đo chất lượng của dạng sóng 


a) Đồng hồ đo Rho 


Thiết bị có khả năng thực hiện đo các tham số liên quan đến dạng sóng được sử dụng để đo độ lệch tần số đường lên, độ lệch thời gian của hoa tiêu và khả năng tương thích của dạng sóng.


Có thể dùng nhiều loại thiết bị khác nhau để đo. Thiết bị được sử dụng phải đưa ra kết quả tương ứng với kết quả của phép đo bằng thiết bị có sử dụng các thuật toán sau:


Tín hiệu của phần phát lí tưởng được cho theo công thức:




[image: image8.wmf]t


j


i


i


c


e


)


t


(


R


)


t


(


s


w


-


å


=




Trong đó:


(c là tần số góc danh định của sóng mang của tín hiệu


Re(s) biểu diễn phần thực của số phức s


Ri(t) là đường bao phức của kênh mã thứ i lý tưởng, được tính bởi công thức: 




[image: image9.wmf](


)


(


)


(


)


(


)


ú


û


ù


ê


ë


é


f


-


+


f


-


=


å


å


k


k


k


.


i


c


k


,


i


c


i


i


sin


kT


t


g


j


cos


kT


t


g


a


)


t


(


R




Trong đó:


ai là biên độ của kênh mã thứ i.


g(t) là đáp ứng xung đơn vị của bộ lọc phát và bộ cân bằng pha ghép nối nhau được mô tả trong 3.1.3.1.14 của 3GPP2 C.S0002-A-1. 


(i,k là pha của chip thứ k đối với kênh mã thứ i tại thời điểm rời rạc tk = k.Tc.


Độ chính xác điều chế là khả năng của phần phát để tạo ra tín hiệu lý tưởng s(t).


Tín hiệu phát thực tế có dạng:




[image: image10.wmf](


)


[


]


(


)


[


]


i


i


c


t


)


(


j


i


i


i


i


i


e


)


t


(


E


t


R


b


)


t


(


x


q


+


t


+


w


D


+


w


-


+


t


+


=


å




Trong đó:


bi là biên độ của tín hiệu phát thực tế so với tín hiệu lý tưởng của kênh mã thứ i; 


(i là độ lệch thời gian của tín hiệu phát thực tế so với thời gian của tín hiệu lý tưởng của kênh mã thứ i;


(( là độ lệch tần số góc của tín hiệu;


(i là độ lệch pha của tín hiệu phát thực tế so với tín hiệu lý tưởng của kênh mã thứ i, và 


Ei(t) là đường bao phức của lỗi của tín hiệu phát thực tế so với tín hiệu lý tưởng của kênh mã thứ i. 


Độ lệch tần số góc được tính (( = 2((f và độ lệch thời gian (0 của pilot phải đạt được độ chính xác như chỉ ra ở Bảng 10. Các giá trị 

[image: image11.wmf]0


ˆ


,


ˆ


t


w


D


và 

[image: image12.wmf]0


ˆ


q


 được sử dụng để tính bù x(t), bằng cách đưa ra một hệ số hiệu chỉnh thời gian và hệ số nhân phức để tạo ra y(t), một kiểu bù của x(t):




[image: image13.wmf](


)


(


)


[


]


0


c


ˆ


t


ˆ


j


0


e


ˆ


t


x


)


t


(


y


q


+


v


D


+


w


t


-


=




Độ lệch tần số góc 

[image: image14.wmf]v


D


ˆ


 được đổi ra độ lệch tần 

[image: image15.wmf]f


ˆ


D


đo bằng Hz:




[image: image16.wmf]p


v


D


=


D


2


ˆ


f


ˆ




Tín hiệu đã được bù, y(t), sẽ được đưa qua một bộ lọc bổ sung để loại bỏ nhiễu giữa các ký hiệu (inter-symbol, ISI) tạo ra bởi bộ lọc phát và bởi bộ cân bằng pha tín hiệu phát so với tín hiệu đầu ra bộ lọc z(t). Đáp ứng xung tổng thể của chuỗi bộ lọc có được từ việc ghép tầng bộ lọc bổ sung với bộ lọc phát lý tưởng và bộ cân bằng phải gần thoả mãn các tiêu chuẩn Nyquist đối với ISI mức 0. Các tiêu chuẩn Nyquist phải lấy xấp xỉ mức 0 của bộ lọc ít nhất thấp hơn 50 dB so với phản hồi tức thời tại các thời điểm lấy mẫu. Dải tần tạp âm của bộ lọc bổ sung dải thấp sẽ thấp hơn 625 kHz.


Tín hiệu đầu ra đã lý tưởng hóa của bộ lọc bù là:




[image: image17.wmf])


t


(


R


~


)


t


(


r


i


i


å


=




Trong đó:




[image: image18.wmf](


)


(


)


[


]


k


,


i


k


,


i


i


k


i


sin


j


cos


a


)


t


(


R


~


f


+


f


=




Độ chính xác điều chế được đo bằng cách xác định phần công suất tại đầu ra bộ lọc bổ sung, z(t), có liên quan đến 

[image: image19.wmf])


t


(


R


~


k


0


, tín hiệu hoa tiêu đã được bù. Đầu ra bộ lọc được lấy mẫu tại những điểm quyết định lý tưởng khi máy phát được điều chế chỉ bởi kênh hoa tiêu (kênh mã thứ 0). 


Hệ số chất lượng dạng sóng ( được xác định: 




[image: image20.wmf]å


å


å


=


=


=


=


r


M


1


k


M


1


k


2


k


2


k


,


0


2


M


1


k


*


k


,


0


k


Z


R


~


R


Z




Ở đây zk = z[k] là mẫu thứ k của tín hiệu đầu ra bộ lọc bổ sung, và 

[image: image21.wmf][


]


k


R


R


k


0


,


0


~


~


=


 là mẫu tương ứng của tín hiệu ra lý tưởng của bộ lọc bổ sung đối với kênh hoa tiêu.


Độ chính xác điều chế được đo bằng cách sử dụng các mẫu giá trị phức k , z(tk) trong một khoảng thời gian M, tính bằng chip, của ít nhất một nhóm điều khiển công suất và một bộ hoàn chỉnh 512 chip.


Độ chính xác của thiết bị đo chất lượng dạng sóng được chỉ ra ở Bảng 10.


Bảng 10 - Độ chính xác của thiết bị đo chất lượng dạng sóng


		Thông số

		Ký hiệu

		Độ chính xác yêu cầu



		Chất lượng dạng sóng

		(

		(5.10​​-4 từ 0,90 đến 1,0



		Độ lệch tần số (không kể những lỗi về thời gian của thiết bị đo)

		(f

		(10 Hz



		Độ lệch đồng bộ thời gian hoa tiêu

		(0

		(135 ns





b) Thiết bị đo miền mã  


Xem định nghĩa các tham số của tín hiệu ở mục a). Thiết bị đo miền mã đánh giá các đại lượng sau:


· Hệ số công suất miền mã Walsh (0, (1,... , (L-1 (xem định nghĩa ở dưới).


· Độ lệch thời gian miền mã Walsh so với hoa tiêu ((i, với:


((i = (i - (0

· Độ lệch pha miền mã Walsh so với hoa tiêu ((i, với:


((i = (i - (0

· Độ lệch tần số:


(f = fc - f0

Công suất miền mã được định nghĩa là phần công suất trong z(tk) có liên quan đến mỗi Ri(tk) khi máy phát đang được điều chế theo một dãy ký hiệu mã đã biết. Tín hiệu thực tế được bù độ lệch tần số góc ((, độ lệch đồng bộ với hoa tiêu (0 và pha của hoa tiêu (0.


Các hệ số công suất miền mã (i được định nghĩa như sau: 




[image: image22.wmf]þ


ý


ü


î


í


ì


þ


ý


ü


î


í


ì


=


r


å


å


å


å


å


=


=


=


=


=


N


1


j


64


1


k


2


k


,


j


64


1


k


2


k


,


j


,


i


2


N


1


j


64


1


k


*


k


,


j


,


i


k


,


j


i


Z


R


R


Z


 
i = 0, 1, 2, ..., L - 1


Trong đó:


Zk được xác định trong 2.6.4.2.a), 


L là độ dài hàm Walsh cực đại, 




[image: image23.wmf][


]


k


R


~


R


~


i


k


,


j


,


i


=


 là mẫu thứ k của tín hiệu đầu ra lý tưởng của bộ lọc bổ sung đối với kênh mã thứ i và N là quãng thời gian đo tính theo đơn vị độ dài Walsh dài nhất, độ dài này tối thiểu phải là một nhóm điều khiển công suất và một bộ hoàn chỉnh 512 chip.


Độ lệch thời gian miền mã (i và các độ lệch pha (i phải được xác định bằng cách tạo ra tín hiệu tham chiếu:




[image: image24.wmf](


)


(


)


[


]


i


i


k


ˆ


ˆ


t


ˆ


j


i


k


i


i


k


e


ˆ


t


R


R


ˆ


q


+


t


+


v


D


-


t


+


=


å




và tìm các giá trị ước tính 

[image: image25.wmf]i


i


a


ˆ


,


ˆ


,


ˆ


t


v


D


 và 

[image: image26.wmf]i


ˆ


q


để cực tiểu hóa tổng lỗi bình phương:




[image: image27.wmf]2


N


1


k


k


k


2


R


ˆ


Z


å


=


-


=


e




Trong đó:


Zk = z(tk) là đầu ra của bộ lọc bổ sung tại thời điểm lấy mẫu thứ k.


Độ chính xác của thiết bị đo miền mã được cho trong Bảng 11 đối với kiểu kiểm tra trạm gốc danh định (xem 2.6.5.2).


Bảng 11 - Độ chính xác của thiết bị đo miền mã


		Thông số

		Ký hiệu

		Độ chính xác yêu cầu



		Hệ số công suất miền mã

		(i

		(5.10-4 từ 5.10-4đến 1,0



		Độ lệch tần số (không kể những lỗi về thời gian của thiết bị đo)

		(f

		(10 Hz



		Độ lệch về thời gian miền mã so với hoa tiêu

		((i

		(10 ns



		Độ lệch pha miền mã so với hoa tiêu  

		((i

		(0,01 radian





2.6.4.3. Thiết bị di động mô phỏng


Thiết bị di động mô phỏng phải phù hợp với 3GPP2 C.S0002-A-1 và C.S0011-A. Thiết bị di động mô phỏng phải hỗ trợ dịch vụ tùy chọn 2, 9 và 55 của 3GPP2 C.S0013-A và dịch vụ tùy chọn 32 của 3GPP2 C.S0026 và có thể hỗ trợ dịch vụ tùy chọn 54 của 3GPP2 C.S0025.


Có thể ngắt điều khiển công suất mạch vòng kín đường xuống trong thiết bị di động mô phỏng. Việc này bao gồm các lệnh điều khiển công suất mạch vòng kín đường xuống gửi trên phân kênh điều khiển công suất đường lên và trên kênh điều khiển công suất chung. Khi ngắt điều khiển công suất mạch vòng kín, có thể đặt công suất phát của thiết bị di động mô phỏng ở bất kỳ mức cố định nào với độ phân giải (0,1 dB trên toàn dải động.


Thiết bị di động mô phỏng phải có một chương trình kiểm tra điều khiển công suất. Chức năng của chương trình này là quay vòng công suất phát. Sự chuyển đổi công suất ra phải tương ứng với những đường nhóm điều khiển công suất như định nghĩa ở 6.1 của 3GPP2 C.S0002-A-1. Thiết bị còn phải đảm bảo tín hiệu chuẩn đồng bộ tương ứng với sự luân phiên công suất và có thể phải đảm bảo giá trị của của các bit điều khiển công suất thu được trên đường lên. Khoảng thời gian từ giữa hai mức công suất cao và thấp ít nhất phải là 5 ms (4 nhóm điều khiển công suất).


Khi đo thử các cấu hình vô tuyến từ 3 đến 6 (2.1.2 và 2.1.3), thiết bị di động mô phỏng phải sử dụng các giá trị ở Bảng độ lợi tượng trưng kênh chung hướng xuống danh định và Bảng độ lợi tượng trưng danh định đường xuống, được chỉ ra tương ứng trong 2.1.2.3.3.1 và 2.4.2.3.3.2 của 3GPP2 C.S0002-A-1.


2.6.4.4. Bộ tạo AWGN 


Bộ tạo AWGN phải đáp ứng các yêu cầu về tính năng tối thiểu như sau: 


· Dải thông tối thiểu 1,8 MHz đối với tốc độ trải phổ 1.


· Dải tần số: 824 MHz đến 894 MHz; 411 MHz đến 484 MHz; 1920 đến 1980 MHz.


· Độ phân giải tần số: 1 kHz.


· Độ chính xác tín hiệu đầu ra: (2 dB đối với những mức ra ( -80 dB.


· Độ ổn định tín hiệu đầu ra: 0,1 dB.


· Dải tín hiệu đầu ra: -20 đến -95 dBm.


· Độ đồng đều về hệ số khuếch đại: 1,0 dB trên dải thông tối thiểu.


· Các bộ tạo AWGN phải không tương quan đến nhau và đến tín hiệu phát lý tưởng.


2.6.4.5. Bộ tạo CW


· Dải tần số đầu ra: có khả năng điều chỉnh trên toàn dải tần số sử dụng đối với lớp dải tần đang kiểm tra.


· Độ chính xác tần số: (1ppm.


· Độ phân giải tần số: 100 Hz.


· Dải mức ra: -50 dBm đến -10 dBm và tắt.


· Độ chính xác mức ra: (1,0 dB.


· Độ phân giải mức ra: 0,1 dB.


· Tạp âm pha đầu ra tại mức công suất -20 dBm: 


-149 dBc/Hz tại tần số 1 GHz khi đo ở độ lệch 285 kHz (băng 400 và 800 MHz)


-144 dBc/Hz tại tần số 2 GHz khi đo ở độ lệch 655 kHz (băng 2 GHz).


2.6.4.6. Máy phân tích phổ


Máy phân tích phổ phải đảm bảo những tính năng sau: 


· Đo miền tần số với mục đích chung.


· Đo công suất kênh tích hợp (mật độ phổ công suất ở 1,23 MHz) 


Máy phân tích phổ phải đáp ứng các yêu cầu tối thiểu sau:


· Dải tần số: Có khả năng điều chỉnh trên toàn dải tần số sử dụng.


· Độ phân giải tần số 1 kHz.


· Độ chính xác tần số: (0,2 ppm.


· Dải động hiển thị: 70 dB


· Độ trung thực thang đo logarit: (1 dB trên dải động hiển thị trên.


· Phạm vi đo biên độ đối với những tín hiệu từ 10 MHz đến 2,6 GHz đối với các băng tần 800 MHz, 450 MHz, hoặc 6 GHz đối với băng tần 2 GHz:


Công suất đo ở độ rộng băng phân giải 30 kHz: -90 đến +20 dBm


Công suất kênh ở độ tích hợp 1,23 MHz: -70 đến +47 dBm.


CHÚ THÍCH: Tải đầu ra RF tiêu chuẩn mô tả trong 2.6.4.8 có thể được sử dụng để đáp ứng điểm công suất cao của các phép đo này.

· Độ chính xác biên độ tuyệt đối ở các dải tần thu và phát CDMA đối với các phép đo công suất kênh tích hợp 1,23 MHz:



(1 dB trên dải -40 dBm đến +20 dBm



(1,3 dB trên dải -70 dBm đến +20 dBm.


· Độ bằng phẳng tương đối: (1,5 dB trên dải tần số 10 MHz đến hoặc 2,6 GHz đối với các băng tần 800 MHz, 450 MHz, hoặc 6 GHz đối với băng tần 2 GHz. 


· Bộ lọc dải thông phân giải: điều chỉnh đồng bộ hoặc Gaussian (tối thiểu 3 cực) với sự lựa chọn dải thông ở mức 3 dB của 1 MHz, 300 kHz, 100 kHz và 30 kHz.


· Bộ lọc tín hiệu video tách sóng sau: có khả năng chọn lọc ở các bước 10 Hz từ 100 Hz đến ít nhất 1 MHz.


· Các phương thức tách sóng: Có thể lựa chọn tách sóng theo đỉnh hoặc theo mẫu.


· Trở kháng đầu vào RF: danh định là 50 (.


2.6.4.7. Đồng hồ đo công suất trung bình


Đồng hồ đo công suất phải đảm bảo có các tính năng sau:


· Đo công suất trung bình.


· Tách sóng RMS đúng đối với cả hai tín hiệu hình sin và không hình sin.


· Công suất tuyệt đối ở các đơn vị đo tuyến tính (watt) và logarit (dBm).


· Độ lệch công suất tương đối đo bằng các đơn vị dB và %.


· Tự động đánh giá và tự động về 0.


· Lấy giá trị trung bình nhiều lần đọc.


Đồng hồ đo công suất phải đáp ứng các yêu cầu thực hiện tối thiểu như sau:


· Dải tần đo 10 MHz đến hoặc 1 GHz đối với các băng tần 800 MHz, 450 MHz hoặc đến 2 GHz đối với băng tần 2 GHz.


· Dải công suất đo: -70 dBm (100 pW) đến +47 dBm (50W).


Có thể yêu cầu các bộ cảm biến khác nhau để đảm bảo một cách tối ưu dải công suất đo. Tải RF đầu ra được mô tả trong 6.4.8 có thể được sử dụng để đáp ứng điểm đo công suất cao của các phép đo này.


· Độ chính xác công suất tuyệt đối và tương đối: (0,2 dB (5%)


Không kể các lỗi của bộ cảm biến và bất đối xứng nguồn (VSWR), lỗi về 0 (lỗi này rất đáng kể tại điểm cận dưới của giới hạn cảm biến) và lỗi tuyến tính nguồn (lỗi này rất đáng kể tại điểm cận trên của giới hạn cảm biến).


· Độ phân giải đo công suất: Có thể lựa chọn giữa 0,1 và 0,01 dB.


· Bộ cảm biến VSWR: 1,15:1.


2.6.4.8. Tải RF đầu ra


Đầu ra máy phát trạm gốc phải được nối đến thiết bị hoặc thiết bị di động mô phỏng bằng các phương tiện phù hợp. Các phương tiện này phải không có khả năng bức xạ và suy hao liên tục công suất ra của máy phát. Bộ cảm biến VSWR được máy phát nhận biết trên dải tần 1,23 MHz tập trung tại tần số phát danh định khi đo kiểm phải nhỏ hơn 1,1:1. 


Tín hiệu máy phát trạm gốc có thể được kết cuối và lấy mẫu trên tải giả, suy hao, bộ đấu nối hoặc kết hợp các bộ phận trên.


2.6.5. Thiết lập sơ đồ chức năng đo


2.6.5.1. Sơ đồ chức năng


[image: image28.wmf]Tr¹m gèc


Suy hao


T¶i


Tx


Rx (A)


Rx (B)


Suy hao


§ång hå 


®o c«ng


suÊt


Suy hao


Tx


Bé t¹o


AWGN


Bé t¹o


AWGN


Rx


ThiÕt bÞ


m« pháng


m¸y di ®éng


§ång hå 


®o c«ng


suÊt




Hình 2 - Sơ đồ phép đo độ nhạy

[image: image29.wmf]Tr¹m gèc


Suy hao


T¶i


Tx


Rx (A)


Rx (B)


Suy hao


Suy hao


Tx


Bé t¹o


CW


Rx


ThiÕt bÞ


m« pháng


m¸y di ®éng


Suy hao


Suy hao


§ång hå 


®o c«ng


suÊt


§ång hå 


®o c«ng


suÊt




Hình 3 - Sơ đồ phép đo suy giảm độ nhạy trạm gốc


[image: image30.wmf]Tr¹m gèc


Suy hao


T¶i


Tx


Rx (A)


Rx (B)


Suy hao


Suy hao


Tx


Bé t¹o CW


Rx


ThiÕt bÞ


m« pháng


m¸y di ®éng


Suy hao


Suy hao


Bé t¹o CW


§ång hå 


®o c«ng


suÊt


§ång hå 


®o c«ng


suÊt




Hình 4 - Sơ đồ phép đo đáp ứng giả xuyên điều chế

[image: image31.wmf]Tr¹m gèc


T¶i


Tx


Rx (A)


Rx (B)


Suy hao


ThiÕt bÞ


ph©n tÝch


d¹ng sãng




Hình 5 - Sơ đồ phép đo chất lượng dạng sóng

[image: image32.wmf]Tr¹m gèc


T¶i


Tx


Rx (A)


Rx (B)


Suy hao


ThiÕt bÞ


ph©n tÝch


c«ng suÊt


theo miÒn m·




Hình 6 - Sơ đồ phép đo công suất theo mã ở chế độ phát không phân tập


 [image: image33.wmf]Tr¹m gèc


T¶i


Tx (A)


Rx (A)


Rx (B)


Suy hao


ThiÕt bÞ


ph©n tÝch


c«ng suÊt


theo miÒn m·


Tx (B)




Hình 7 - Sơ đồ phép đo công suất theo mã ở chế độ phát phân tập

[image: image34.wmf]Tr¹m gèc


T¶i


Tx


Rx (A)


Rx (B)


Suy hao


M¸y


ph©n tÝch


phæ


Tr¹m gèc


ngoµi




Hình 8 - Sơ đồ phép đo nhiễu xuyên điều chế giữa các trạm gốc

[image: image35.wmf]Tr¹m gèc


¡ng ten


§ång hå 


®o c«ng


suÊt


T¶i


Tx


Rx (A)


Rx (B)


¡ng ten


§ång hå 


®o c«ng


suÊt


Tx


ThiÕt bÞ m« pháng


m¸y di ®éng


(nguån nhiÔu)


Rx


ThiÕt bÞ


m« pháng


m¸y di ®éng


¡ng ten


¡ng ten


¡ng ten




Hình 9 - Sơ đồ đo độ chọn lọc kênh lân cận của trạm gốc

2.6.5.2. Các cách đo kiểm đối với trạm gốc


Đối với các phép đo thiết bị trạm gốc yêu cầu nhiều kênh mã đồng thời ở chế độ làm việc, sử dụng cấu hình đo kiểm được cho trong Bảng 12. Bảng 13 được sử dụng cho các phép đo thiết bị trạm gốc phát phân tập yêu cầu nhiều kênh mã đồng thời ở chế độ làm việc. 


Nếu sử dụng một số kênh lưu lượng khác nhau, sự phân chia công suất phải theo Bảng 14, trừ khi có quy định khác.


Trong các Bảng 12, 13 và 14 hệ số công suất cho kênh lưu lượng phải bao gồm cả các bit điều khiển công suất.


Bảng 12 - Các kiểu đo kiểm trạm gốc, dùng đối với đường chính


		Loại kênh

		Số kênh

		Hệ số công suất (lần)

		Hệ số công suất (dB)

		Ghi chú



		Hoa tiêu đi

		1

		0,2000

		-7,0

		Kênh mã w0128



		Đồng bộ

		1

		0,0471

		-13,3

		Kênh mã w3264; tỷ lệ 1/8



		Nhắn tin

		1

		0,1882

		-7,3

		Kênh mã w164; chỉ đối với tốc độ cao nhất 



		Lưu lượng

		6

		0,09412

		-10,3

		Những ấn định kênh mã biến đổi được; chỉ đối với tốc độ cao nhất





  Bảng 13 - Các kiểu đo kiểm trạm gốc, dùng đối với đường phân tập phát


		Loại kênh

		Số kênh

		Hệ số công suất (lần)

		Hệ số công suất (dB)

		Ghi chú



		Hoa tiêu phân tập phát

		1

		0,2000

		-7,0

		Kênh mã w16128



		Thông tin

		1

		0,09412

		-10,3

		Những ấn định kênh mã biến đổi được; chỉ đối với tốc độ cao nhất





Bảng 14 - Các kiểu đo kiểm trạm gốc, dạng chung


		Loại kênh

		Công suất tương ứng



		Hoa tiêu

		0,2 tổng công suất (tính theo lần)



		Đồng bộ + Nhắn tin + Lưu lượng

		Phần còn lại (0,8) tổng công suất



		Đồng bộ

		Thấp hơn 3 dB so với kênh thông tin cơ sở; tỷ lệ 1/8



		Nhắn tin

		Lớn hơn 3 dB so với kênh thông tin cơ sở; chỉ đối với tốc độ cao nhất



		Lưu lượng

		Bằng công suất trên một kênh thông tin cơ sở; chỉ đối với tốc độ cao nhất





2.6.5.3. Các chú thích chung


Các chú thích sau đây áp dụng cho tất cả các phép đo CDMA:


1. Trừ khi có quy định khác, cấu hình đo kiểm phải sử dụng các tham số trạm gốc danh định đã được các nhà sản xuất trạm gốc cho trước.


2. Các trường thông báo mào đầu phải là những trường cần cho các hoạt động bình thường của thiết bị di động và trạm gốc ngoại trừ các trường hợp riêng dưới đây hoặc trong phép đo đặc biệt.


Các giá trị trường đặc biệt của Bản tin các tham số truy nhập nâng cao:


		Trường

		Giá trị (theo số thập phân)



		NUM_MODE_SELECTION_ENTRIES

		0 (chỉ có một kiểu truy nhập đã xác định)



		ACCESS_MODE

		0 (kiểu truy nhập cơ bản)



		RLGAIN_COMMON_PILOT

		0 (0 dB)



		NUM_MODE_PARAM_REC

		0 (chỉ có những bản ghi tham số cụ thể kiểu truy nhập cơ bản)



		APPLICABLE_MODES

		1 (các tham số cho kiểu truy nhập cơ bản)  



		EACH_NOM_PWR

		0 (0 dB)



		EACH_INIT_PWR

		0 (0 dB)



		EACH_PWR_STEP

		0 (0 dB)



		EACH_NUM_STEP

		4 (5 lần dò cho 1 chuỗi)



		EACH_ACCESS_THRESH

		63 (ngắt có hiệu quả phát hiện ngưỡng hoa tiêu)



		EACH_SLOT_OFFSET1

		0 (không có sai lệch)



		EACH_SLOT_OFFSET2

		0 (không có sai lệch)



		NUM_EACH_BA

		1 (một kênh truy nhập nâng cao)



		EACH_BA_RATES_SUPPORTED

		0 (9600 bit/s, cỡ khung 20 ms)





2.6.6. Chu kỳ làm việc tiêu chuẩn


Máy phát phải có khả năng hoạt động liên tục ở công suất được coi như đầy đủ trong một chu kỳ 24 giờ. Thiết bị phải hoạt động với tất cả các tham số làm việc của máy phát và máy thu mà nó có đáp ứng trong và sau chu kỳ 24 giờ.


2.6.7. Đo tỷ lệ lỗi khung


Tỷ lệ lỗi khung được tính như sau:




FER = 1 –


Lớp vật lý cho phép các khung kênh lưu lượng đường lên ở nhiều tốc độ. Khi giải điều chế kênh cơ sở đường lên, các máy thu phải xác định cả tốc độ truyền của mỗi khung và các nội dung của nó.


Do các đặc tính kỹ thuật này, một lỗi khung kênh lưu lượng đường lên được xác định hoặc như là một lỗi xác định tốc độ hoặc lỗi nội dung. Tỷ lệ lỗi khung kênh lưu lượng đường lên chỉ được tính đối với các khung làm việc, theo công thức sau:

                   FERX = 1 – 


Dịch vụ tùy chọn đấu vòng, dịch vụ tùy chọn Markov, dịch vụ tùy chọn số liệu kiểm tra (xem 1.3) cung cấp các phương tiện thuận lợi cho việc đo tỷ lệ lỗi gói của một tuyến với giả thiết rằng tuyến khác đang hoạt động với tỷ số Eb/N0 cao. Trong khi tiến hành các phép đo kiểm giải điều chế kênh lưu lượng đường lên của trạm gốc tín hiệu báo hiệu có thể bị ngắt, trong trường hợp đó tỷ lệ lỗi gói được xác định giống như tỷ lệ lỗi khung kênh lưu lượng đường lên.


2.6.8. Các giới hạn về độ tin cậy 


Một số phép đo kiểm trong Quy chuẩn này bao gồm các giới hạn về độ tin cậy. Các yêu cầu được đưa ra dưới dạng mức độ tin cậy mà với mức độ tin cậy này tỷ lệ lỗi của thiết bị đang đo kiểm sẽ nằm dưới những giá trị cực đại xác định.


Việc đo kiểm độ tin cậy tỷ lệ lỗi một cách chuẩn mực đòi hỏi các giá trị Eb/N0 cao hơn các giá trị mong muốn. Các giá trị Eb/N0 cụ thể được chọn để cho phép các nhà sản xuất tiến hành các phép đo kiểm định kỳ đối với các mức độ tin cậy cụ thể.


Bất kỳ quy trình thống kê tin cậy nào có thể được sử dụng để thiết lập mức độ tin cậy. Các phép đo kiểm có thể hoặc là một bên hoặc hai bên. Chúng cũng có thể hoặc với độ dài cố định hoặc độ dài thay đổi. Quy trình phải thoả mãn những yêu cầu sau:


· Phải thực hiện một thủ tục thiết lập. Thủ tục này bao gồm:


· Chỉ tiêu kỹ thuật về độ dài đo kiểm cực đại và cực tiểu.


· Các tiêu chí để kết thúc sớm.


· Phải xác lập các tiêu chí mục tiêu đạt - không đạt.


· Phải chỉ rõ các bước cần tiến hành để thực hiện lại phép đo trong trường hợp có lỗi.


Sự tương quan về lỗi giữa các phép thử, có thể xuất hiện trong các phép đo lỗi khung trong điều kiện pha đinh chậm, cần phải được tính đến. Ngoài sự biến động về thống kê trong các phép đo, các lỗi hệ thống do các sai số của thiết bị đo và việc hiệu chuẩn cần được xem xét để xác định các kết quả đo.


Một thủ tục được chấp nhận được chỉ ra dưới đây. Thực hiện các phép thử Bernoulli độc lập, trong đó kết quả của mỗi phép thử được phân loại hoặc là “lỗi” hoặc là “không lỗi”. Giới hạn tỷ lệ lỗi là (lim và Mức độ tin cậy được yêu cầu là C. 


1. Chọn một độ dài đo kiểm phù hợp dưới dạng một số lượng lỗi cực đại, Kmax. Giá trị chính xác không phải là quyết định, nhưng phải đủ lớn để chắc chắn rằng các thiết bị đã kiểm tra là đạt với xác suất rất cao. Xác suất này phụ thuộc vào tỷ số tỷ lệ dự kiến (/(lim giữa tỷ lệ lỗi dự kiến và giới hạn tỷ lệ lỗi quy định. Các giá trị của Kmax nằm trong khoảng 30 - 100 là phù hợp với các số dự trữ trong Quy chuẩn này.


2. Tiến hành Nmax, hoặc nhiều hơn, phép thử trong các điều kiện đo thử quy định, ở đây:  


Nmax = 

[image: image36.wmf]lim


max


 


2


2


)


K


2


,


C


1


(


l


-


c




và 

[image: image37.wmf])


n


,


P


(


2


c


 là phân phối

[image: image38.wmf]2


c


nghịch đảo tương ứng với xác suất P và mức độ linh động n. Bảng 15 đưa ra các Nmax ứng với số lượng lỗi thực tế (K) với độ tin cậy C = 95% và các giá trị

[image: image39.wmf]lim


l


. Bảng 16 đưa ra các số liệu Nmax với C = 90%.


3. Tính toán tỷ lệ lỗi theo kinh nghiệm:


(N = KN/N


và tỷ số tỷ lệ lỗi (N/(lim theo kinh nghiệm, ở đây KN là số lỗi trong N phép thử thực tế đã thực hiện.


4. Nếu tỷ số tỷ lệ lỗi nhỏ hơn giới hạn độ tin cậy:


(N/(lim (

[image: image40.wmf])


2


K


2


,


C


1


(


K


2


N


2


N


+


-


c




hay tương đương là: 

[image: image41.wmf]

N ( 

[image: image42.wmf]lim


N


2


2


)


2


K


2


,


C


1


(


l


+


-


c




thì thiết bị đang đo kiểm là đạt; trái lại thiết bị được coi là không đạt.


5. Nếu thiết bị đang đo kiểm bị coi là không đạt thì lặp lại bước 2-4 hai lần nữa. Nếu thiết bị đạt trong cả hai lần thử riêng biệt thì coi như thiết bị về tổng thể là đạt, nếu không thì thiết bị là không đạt.



Thủ tục này có thể được thay đổi để cho phép kết thúc sớm. Một phép đo kiểm có thể được thực hiện ở mỗi lần thử, hoặc sau một số lần thử. Bước 3 và 4 được thay đổi như sau:


3'.   Sau mỗi lần thử hoặc một số lần thử, tính toán tỷ lệ lỗi theo kinh nghiệm như sau:


(N = KN/N


Với KN là số lỗi tính tới phép thử thứ N hiện tại và bao gồm cả phép thử thứ N, và tính tỷ số tỷ lệ lỗi (N/(lim.


4'.   Nếu sau lần thử N, tỷ số tỷ lệ lỗi ít hơn giới hạn độ tin cậy: 


(N/(lim (

[image: image43.wmf])


2


K


2


,


C


1


(


K


2


N


2


N


+


-


c




hay tương đương là:


N ( 

[image: image44.wmf]lim


N


2


2


)


2


K


2


,


C


1


(


l


+


-


c




thì thiết bị đang đo kiểm được coi là đạt và dừng đo kiểm. Nếu số lần thử đạt đến Nmax thì thiết bị được coi là không đạt và cũng kết thúc đo kiểm.


Bảng 15 - Giới hạn số lần thử N đối với độ tin cậy 95%


		K

		(lim

		General



		

		0,5%

		1,0%

		5,0%

		



		0

		599

		300

		60

		3,00/(lim



		1

		599

		300

		60

		3,00/(lim



		2

		949

		474

		95

		4,47/(lim



		3

		1259

		630

		126

		6,30/(lim



		4

		1551

		775

		155

		7,75/(lim



		5

		1831

		915

		183

		9,15/(lim



		6

		2103

		1051

		210

		10,51/(lim



		7

		2368

		1184

		237

		11,84/(lim



		8

		2630

		1315

		263

		13,15/(lim



		9

		2887

		1443

		289

		14,43/(lim



		10

		3141

		1571

		314

		15,71/(lim



		32

		8368

		4184

		837

		41,84/(lim



		64

		15540

		7770

		1554

		77,70/(lim



		128

		29432

		14716

		2943

		147,16/(lim



		256

		56575

		28287

		5657

		282,87/(lim





Bảng 16 - Giới hạn số lần thử N đối với độ tin cậy 90%


		K

		(lim

		General



		

		10,0%

		50,0%

		



		0

		24

		5

		N/A



		1

		24

		5

		2,30/(lim



		2

		39

		8

		3,89/(lim



		3

		54

		11

		5,32/

[image: image45.wmf]lim


l






		4

		67

		14

		6,63/(lim



		5

		80

		16

		8,00/(lim



		6

		93

		19

		9,28/(lim



		7

		106

		22

		10,53/(lim



		8

		118

		24

		11,77/(lim



		9

		130

		26

		13,00/(lim



		10

		143

		29

		14,21/(lim



		32

		395

		79

		39,43/(lim



		64

		745

		149

		74,44/(lim



		128

		1427

		286

		142,70/(lim



		256

		2768

		554

		276,71/(lim





3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


Các thiết bị trạm gốc thông tin di động sử dụng công nghệ đa truy nhập phân chia theo mã CDMA 2000-1x phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này.


4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị trạm gốc thông tin di động sử dụng công nghệ đa truy nhập phân chia theo mã CDMA 2000-1x và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.


5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các thiết bị trạm gốc thông tin di động sử dụng công nghệ đa truy nhập phân chia theo mã CDMA 2000-1x theo Quy chuẩn này.

5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-233:2005 “Thiết bị trạm gốc thông tin di động CDMA 2000-1x - Yêu cầu kỹ thuật”. 

5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.


















Số khung RCCCH đã thu đúng



Số khung RCCCH đã phát







Số khung làm việc đã thu đúng ở tốc độ x



   Số khung làm việc đã phát ở tốc độ x











34

33




_1343127812.doc
QCVN 12-2010/BTTTT






HÀ NỘI - 2010


		





Mục lục

51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Giải thích từ ngữ



51.4. Các chữ viết tắt



72. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



72.1. Môi trường hoạt động



72.2. Các yêu cầu tuân thủ



72.2.1. Máy phát - Sai số pha và sai số tần số



102.2.2. Máy phát - Sai số tần số trong điều kiện xuyên nhiễu và pha đinh đa đường....



122.2.3. Máy phát - sai số pha và sai số tần số trong cấu hình đa khe HSCSD



152.2.4. Máy phát - Sai số pha và sai số tần số trong cấu hình đa khe GPRS



182.2.5. Công suất ra máy phát và định thời cụm



262.2.6. Phổ RF đầu ra máy phát



322.2.7. Công suất ra máy phát và định thời cụm trong cấu hình đa khe HSCSD



382.2.8. Phổ RF đầu ra máy phát trong cấu hình đa khe HSCSD



432.2.9. Công suất ra máy phát trong cấu hình đa khe GPRS



482.2.10. Phổ RF đầu ra trong cấu hình đa khe GPRS



522.2.11. Phát xạ giả dẫn khi MS được cấp phát kênh



542.2.12. Phát xạ giả dẫn khi MS trong chế độ rỗi



562.2.13. Phát xạ giả bức xạ khi MS được cấp phát kênh



582.2.14. Phát xạ giả bức xạ khi MS trong chế độ rỗi



602.2.15. Nghẽn máy thu và đáp tuyến tạp trên các kênh thoại



633. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



634. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



635. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



64PHỤ LỤC A (Quy định) Các phương pháp đo kiểm chuẩn






Lời nói đầu

QCVN 12:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-221:2004 “Máy di động GSM (Pha 2 và 2+) - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 31/2004/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 07 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). 


Các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 12:2010/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn EN 301 511 V7.0.1 (2000-12) và EN 300 607-1 V8.1.1 (2000-10) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

QCVN 12:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 


VỀ MÁY DI ĐỘNG GSM (PHA 2 VÀ 2+)


National technical regulation on GSM mobile stations (Phase 2 and 2+)


1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này áp dụng cho các máy di động GSM hoạt động trong băng tần P-GSM 900 (GSM 900) và/hoặc DCS 1800 (GSM 1800) như trong Bảng 1.


Bảng 1 - Các băng tần máy di động GSM và DCS 1800


		Loại thiết bị

		Tần số phát (TX)

		Tần số thu (RX)



		P-GSM 900

		890 - 915 MHz

		935 - 960 MHz



		DCS 1800

		1 710 – 1 785 MHz

		1 805 – 1 880 MHz





Các thiết bị này có khoảng cách kênh 200 kHz, sử dụng phương thức điều chế đường bao không đổi, truyền các kênh lưu lượng theo nguyên tắc đa truy nhập phân chia theo thời gian (TDMA).


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhập khẩu và khai thác máy di động GSM.


1.3. Giải thích từ ngữ


1.3.1. Điều kiện môi trường (environmental profile)

Các điều kiện môi trường mà thiết bị bắt buộc phải tuân thủ.

1.3.2. Máy di động (Mobile Station - MS)

Một thiết bị được sử dụng trong khi đang di chuyển hoặc dừng lại ở một điểm bất kỳ. Máy di động bao gồm cả máy cầm tay và máy đặt trên xe.


1.4. Các chữ viết tắt

		ACCH 

		Associated Control CHannel

		Kênh điều khiển liên kết



		ACK 

		ACKnowledgement

		Công nhận



		ARFCN 

		Absolute Radio Frequency Channel Number

		Số kênh tần số vô tuyến tuyệt đối



		BA 

		BCCH Allocation

		Cấp phát BCCH



		BCCH

		Broadcast Control CHannel

		Kênh điều khiển quảng bá



		BCF 

		Base station Control Function

		Chức năng điều khiển trạm gốc



		BCIE 

		Bearer Capability Information Element

		Phần tử thông tin năng lực kênh mang



		BER 

		Bit Error Rate

		Tỷ lệ lỗi bit



		BFI 

		Bad Frame Indication

		Chỉ báo khung xấu



		BS 

		Bearer Service

		Dịch vụ kênh mang



		BSG 

		Basic Service Group

		Nhóm dịch vụ cơ bản



		BSC 

		Base Station Controller

		Điều khiển trạm gốc



		BSS

		Base Station System

		Hệ thống trạm gốc



		BTS 

		Base Transceiver Station

		Trạm thu phát gốc



		C 

		Conditional

		Điều kiện



		CA 

		Cell Allocation

		Cấp phát Cell



		CB 

		Cell Broadcast

		Quảng bá Cell



		CBC 

		Cell Broadcast Centre

		Trung tâm quảng bá Cell



		CCCH 

		Common Control CHannel

		Kênh điều khiển dùng chung 



		CCF 

		Conditional Call Forwarding

		Chuyển tiếp cuộc gọi có điều kiện



		CCH 

		Control CHannel

		Kênh điều khiển



		CCM 

		Current Call Meter

		Bộ đếm cuộc gọi hiện thời



		CCP 

		Capability/Configuration Parameter

		Tham số cấu hình/năng lực



		CCPE 

		Control Channel Protocol Entity

		Thực thể giao thức kênh điều khiển



		CIR 

		Carrier to Interference Ratio

		Tỷ số sóng mang/nhiễu



		C/R 

		Command/Response field bit

		Bit trường lệnh/đáp ứng



		CSPDN 

		Circuit Switched Public Data Network

		Mạng dữ liệu công cộng chuyển mạch gói



		DTE 

		Data Terminal Equipment

		Thiết bị đầu cuối dữ liệu



		EIR 

		Equipment Identity Register

		Đăng ký nhận dạng thiết bị



		EL 

		Echo Loss

		Suy hao vọng



		EMC 

		Electro Magnetic Compatibility

		Tương thích điện từ 



		EQ

		Equalization test

		Đo kiểm bằng phương pháp cân bằng



		FB 

		Frequency correction Burst

		Cụm sửa lỗi tần số



		FCCH 

		Frequency Correction CHannel

		Kênh sửa lỗi tần số



		FEC 

		Forward Error Correction

		Sửa lỗi hướng đi



		FER 

		Frame Erasure Ratio

		Tỷ lệ xoá khung



		FH 

		Frequency Hopping

		Nhảy tần



		FR 

		Full Rate

		Toàn tốc



		GPRS 

		General Packet Radio Service

		Dịch vụ vô tuyến gói chung



		GSM 

		Global System for Mobile communications

		Hệ thống thông tin di động toàn cầu



		HANDO 

		HANDOver

		Chuyển giao



		HR 

		Half Rate

		Bán tốc



		HSN 

		Hopping Sequence Number

		Số trình tự nhảy tần



		HT

		Hilly Terrain

		Địa hình nhiều đồi núi



		M 

		Mandatory

		Bắt buộc



		ME 

		Mobile Equipment

		Thiết bị di động



		MF 

		MultiFrame

		Đa khung



		MS 

		Mobile Station

		Máy di động



		MT 

		Mobile Terminated

		Cuộc gọi kết cuối di động



		MTM 

		Mobile-To-Mobile (call)

		Cuộc gọi di động đến di động



		O 

		Optional

		Tùy chọn



		O&M 

		Operations & Maintenance

		Khai thác và bảo dưỡng



		QOS 

		Quality Of Service

		Chất lượng dịch vụ



		RA 

		Rural Area

		Vùng nông thôn



		RAB 

		Random Access Burst

		Cụm truy nhập ngẫu nhiên



		RBER 

		Residual Bit Error Ratio

		Tỷ lệ lỗi bit dư



		RF 

		Radio Frequency

		Tần số vô tuyến



		RFC 

		Radio Frequency Channel

		Kênh tần số vô tuyến



		RMS 

		Root Mean Square (value)

		Giá trị hiệu dụng



		RR 

		Radio Resource

		Tài nguyên vô tuyến



		RXLEV

		Receiced Level

		Mức thu



		RXQUAL 

		Received Signal Quality

		Chất lượng tín hiệu thu



		SAP 

		Service Access Point

		Điểm truy nhập dịch vụ 



		SAPI 

		Service Access Point Indicator

		Chỉ báo điểm truy nhập dịch vụ



		SB 

		Synchronization Burst

		Cụm đồng bộ



		SCH 

		Synchronization CHannel

		Kênh đồng bộ



		TCH 

		Traffic CHannel

		Kênh lưu lượng



		TU 

		Urban area

		Vùng thành phố





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT


2.1. Môi trường hoạt động

Các yêu cầu kỹ thuật của Quy chuẩn được áp dụng trong môi trường hoạt động của thiết bị do nhà cung cấp thiết bị khai báo. Thiết bị phải tuân thủ tất cả các yêu cầu kỹ thuật trong Quy chuẩn khi hoạt động trong môi trường qui định.


2.2. Các yêu cầu tuân thủ


2.2.1. Máy phát - Sai số pha và sai số tần số


2.2.1.1. Định nghĩa và áp dụng


Sai số tần số là sự sai lệch tần số (sau khi đã điều chỉnh hiệu ứng sai số pha và sai số điều chế) giữa tần số phát RF từ MS và tần số phát RF của trạm gốc hoặc tần số ARFCN đã sử dụng. 


Sai số pha là sự lệch pha (sau khi đã điều chỉnh hiệu ứng lỗi tần số) giữa tần số phát của MS và tần số phát lý thuyết phù hợp với dạng điều chế.


Các yêu cầu và các phép đo được áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800.


2.2.1.2. Các yêu cầu tuân thủ


a) Tần số sóng mang của MS phải có độ chính xác đến 0,1 ppm, hoặc đến 
0,1 ppm so với các tín hiệu thu được từ BS.


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.1;


- Trong điều kiện rung động; GSM 05.10, 6.1;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.1.


b) Sai số pha RMS (độ lệch giữa quĩ đạo sai số pha và đường hồi qui tuyến tính của nó trên phần hoạt động của khe thời gian) đối với mỗi cụm phải không lớn hơn 50.


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.6;


- Trong điều kiện rung động; GSM 05.05, 4.6;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.6.


c) Độ lệch đỉnh lớn nhất trên phần hữu ích của mỗi cụm không được lớn hơn 200.


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.6;


- Trong điều kiện rung động; GSM 05.05, 4.6;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.6.


2.2.1.3. Mục đích đo kiểm


a) Để thẩm tra sai số tần số sóng mang của MS không vượt quá 0,1 ppm:


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện rung động;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


CHÚ THÍCH: Độ chính xác tần số phát của SS phải tương xứng để đảm bảo độ chênh lệch giữa giá trị tuyệt đối 0,1 ppm và 0,1 ppm so với tín hiệu thu được từ BS phải đủ nhỏ để có thể bỏ qua.


b) Để thẩm tra sai số pha RMS trên phần hữu ích của cụm phát từ MS không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.1.2.b):


- Trong điều kiện bình thường;


- Khi MS đặt trong chế độ rung động;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


c) Để thẩm tra sai số pha lớn nhất trên phần hữu ích của các cụm phát từ MS không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.1.2.c):


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện rung động;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


2.2.1.4. Phương pháp đo kiểm


CHÚ THÍCH: Để đo được chính xác sai số pha và sai số tần số, cần sử dụng phép đo lấy mẫu quĩ đạo pha phát. Quĩ đạo này được so sánh với quĩ đạo pha lý thuyết. Đường hồi qui chênh lệch giữa quĩ đạo lý thuyết và quĩ đạo đo được biểu thị sai số tần số (giả thiết không thay đổi trên cụm), trong đó độ lệch pha so với quĩ đạo này đánh giá sai số pha. Sai số pha đỉnh là giá trị cách xa đường hồi qui nhất và sai số pha RMS là giá trị hiệu dụng sai số pha của tất cả các mẫu. 


a) Các điều kiện ban đầu


Cuộc gọi được thiết lập theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường.


SS điều khiển MS hoạt động trong chế độ nhảy tần.


CHÚ THÍCH 1: Không nhất thiết phải đo kiểm MS trong chế độ nhảy tần, nhưng đây là cách đơn giản để MS thay đổi kênh, có thể thực hiện phép đo trong chế độ không nhảy tần, nhưng các cụm cần đo phải lấy từ các kênh khác nhau.


SS kích hoạt chế độ mật mã.


CHÚ THÍCH 2: Chế độ mật mã được kích hoạt trong bước đo này để tạo chuỗi bit giả ngẫu nhiên đưa đến bộ điều chế. 


SS điều khiển MS đấu vòng kênh lưu lượng mà không có báo hiệu các khung bị xóa.


SS tạo tín hiệu đo kiểm chuẩn C1 (Phụ lục A, mục A.6).


b) Thủ tục đo kiểm


(1) Đối với một cụm phát, SS lưu giữ tín hiệu như một chuỗi các mẫu pha trên từng chu kỳ cụm. Các mẫu này được phân bố đều trong khoảng thời gian tồn tại các cụm với tốc độ lấy mẫu tối thiểu là 2/T, trong đó T là chu kỳ tín hiệu điều chế. Quĩ đạo pha thu được sau đó được biểu diễn bằng một chuỗi tối thiểu 294 mẫu.


(2) Từ mẫu bit và phương thức điều chế đã chỉ ra trong GSM 05.04, SS tính quĩ đạo pha mong muốn.


(3) Từ bước (1) và (2) tính được độ lệch quĩ đạo pha, do đó tính ra đường hồi qui tuyến tính thông qua sai số của quĩ đạo pha này. Độ dốc của đường hồi qui này là sai số tần số của máy phát MS so với chuẩn mô phỏng. Độ lệch giữa đường hồi qui và các điểm mẫu riêng biệt là sai số pha tại điểm đó.


(3a) Chuỗi lấy mẫu của tối thiểu 294 phép đo pha được biểu diễn bằng vector:


(m = (m(0)... (m(n)


Số mẫu trong chuỗi n + 1 ( 294.


(3b) Tại thời điểm lấy mẫu tương ứng, các chuỗi đã tính được biểu diễn bằng vector: (c = (c(0)...(c(n).


(3c) Chuỗi lỗi được biểu diễn bằng vector:


(e = {(m(0) - (c(0)}........{(m(n) - (c(n)} = (e(0)...(e(n).


(3d) Số các mẫu tương ứng hình thành vector t = t(0)...t(n).


[image: image11.wmf]å


=


=


=


7


n


0


n


Pnc


*


8


1


 


]


cùc


 


l­ìng


 


ten


 


¨ng


 


tíi


 


(W)


suÊt 


 


c«ng


Pac[


(3e) Theo lý thuyết hồi qui, độ dốc của các mẫu này theo t là k, trong đó:


(3f) Sai số tần số là k/(360 * (), trong đó ( là khoảng thời gian lấy mẫu tính bằng giây và các mẫu pha được tính bằng độ.


(3g) Sai số pha riêng so với đường hồi qui tính theo công thức: (e(j) - k*t(j).


(3h) Giá trị sai số pha RMS của các lỗi pha ((e(RMS)) tính theo công thức:


(e (RMS) = 

[image: image1.wmf]{


}


2


/


1


n


j


0


j


2


*


e


1


n


)


j


(


t


k


)


j


(


ú


ú


ú


ú


ú


û


ù


ê


ê


ê


ê


ê


ë


é


+


-


Æ


å


=


=




(4) Lặp lại các bước (1) đến (3) cho 20 cụm, các cụm này không nhất thiết phải cạnh nhau.


(5) SS điều khiển MS đến mức công suất lớn nhất, các điều kiện còn lại không đổi. Lặp lại bước (1) đến (4).


(6) SS điều khiển MS đến mức công suất nhỏ nhất, các điều kiện khác không đổi. Lặp lại các bước (1) đến (4).


(7) Gắn chặt MS vào bàn rung với tần số/biên độ như trong Phụ lục A, mục A.2.4. Trong khi rung, lặp lại các bước từ (1) đến (6).


CHÚ THÍCH: Nếu cuộc gọi bị kết thúc khi gắn MS trên bàn rung, phải thiết lập lại các điều kiện ban đầu trước khi lặp lại các bước từ (1) đến (6).


(8) Đặt lại MS vào bàn rung trên hai mặt phẳng trực giao với mặt phẳng đã dùng trong bước (7). Lặp lại bước (7) tại mỗi mặt phẳng trực giao.


(9) Lặp lại các bước (1) đến (6) trong điều kiện khắc nghiệt (Phụ lục A, mục A.2).


CHÚ THÍCH: Bằng cách xử lý dữ liệu khác nhau, các chuỗi mẫu dùng để xác định quĩ đạo pha cũng có thể sử dụng để xác định các đặc tính cụm phát trong 2.2.3. Tuy diễn tả độc lập nhưng có thể phối hợp hai phép đo trong 2.2.1 và 2.2.3 để đưa ra hai kết quả từ tập hợp đơn dữ liệu lưu giữ.


2.2.1.5. Các yêu cầu đo kiểm 


a) Sai số tần số


Đối với các cụm được đo, sai số tần số đo ở bước (3f) phải nhỏ hơn 0,1 ppm.


b) Sai số pha


Đối với các cụm được đo, sai số pha RMS đo ở bước (3h) phải không lớn hơn 50.


Đối với các cụm được đo, sai số pha riêng đo ở bước (3g) phải không lớn hơn 200.


2.2.2. Máy phát - Sai số tần số trong điều kiện xuyên nhiễu và pha đinh đa đường


2.2.2.1. Định nghĩa và áp dụng


Sai số tần số trong điều kiện xuyên nhiễu và pha đinh đa đường là tiêu chuẩn để đánh giá khả năng của MS duy trì đồng bộ tần số với tín hiệu thu trong điều kiện có hiệu ứng Doppler, pha đinh đa đường và xuyên nhiễu.


Các yêu cầu và các thủ tục đo kiểm áp dụng cho các loại máy đầu cuối GSM 900 và DCS 1800.


2.2.2.2. Các yêu cầu tuân thủ


a) Độ chính xác tần số sóng mang của MS đối với mỗi cụm phải nằm trong phạm vi 0,1 ppm, hoặc phải nằm trong phạm vi 0,1 ppm so với tín hiệu thu từ BS đối với các mức tín hiệu nhỏ hơn mức độ nhạy chuẩn 3 dB.


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.1;


- Trong điều khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.1.


b) Độ chính xác tần số sóng mang của MS phải nằm trong phạm vi 0,1 ppm, hoặc nằm trong phạm vi 0,1 ppm so với các tín hiệu thu từ BS đối với sóng mang có tỷ lệ xuyên nhiễu nhỏ hơn 3 dB so với tỷ lệ xuyên nhiễu chuẩn.


2.2.2.3. Mục đích đo kiểm


a) Để thẩm tra sai số tần số sóng mang của MS tại độ nhạy chuẩn, trong điều kiện có pha đinh đa đường và hiệu ứng Doppler không được vượt quá 0,1 ppm cộng với sai số tần số do hiệu ứng Doppler của tín hiệu thu được và sai số đánh giá tại MS.


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


CHÚ THÍCH: Mặc dù các yêu cầu tuân thủ qui định là đồng bộ tần số phải duy trì cho các tín hiệu đầu vào nhỏ hơn 3 dB so với độ nhạy chuẩn. Nhưng do lỗi đường truyền vô tuyến nên điều kiện này không thiết lập được. Do đó các phép đo trong mục này được thực hiện tại mức độ nhạy chuẩn.


b) Để thẩm tra sai số tần số sóng mang MS (trong điều kiện có xuyên nhiễu và pha đinh TUlow) không được vượt quá 0,1 ppm cộng với sai số tần số do hiệu ứng Doppler của tín hiệu thu và lỗi đánh giá tại MS.


CHÚ THÍCH: Thực hiện phép đo bổ sung hiệu ứng Doppler khi yêu cầu tuân thủ liên quan đến các tín hiệu vào máy thu của MS mà tần số chuẩn của máy đo không tính đến hiệu ứng Doppler.


2.2.2.4. Phương pháp đo kiểm 


Phép đo này sử dụng các bước đo trong 2.2.1 cho các MS hoạt động trong điều kiện RF khác nhau.


CHÚ THÍCH: Danh sách BA gửi trên BCCH và SACCH sẽ chỉ thị ít nhất 6 cell phụ cận với ít nhất một cell gần với dải biên. Không nhất thiết phải phát các BCCH này, nhưng nếu được cung cấp sẽ không phải là 5 kênh ARFCN sử dụng cho BCCH hoặc TCH.


a) Các điều kiện ban đầu


Đặt MS ở trạng thái cập nhật rỗi trong một cell phục vụ với BCCH ở dải ARFCN giữa.


b) Thủ tục đo kiểm


(1) Đặt mức BCCH của cell phục vụ lớn hơn mức độ nhạy chuẩn 10 dB và thiết lập chức năng pha đinh là RA. SS đợi 30 giây cho MS ổn định trong trạng thái này. Thiết lập SS để lưu giữ cụm đầu tiên do MS phát khi thiết lập cuộc gọi. Cuộc gọi được bắt đầu từ SS trên một kênh ở dải ARFCN giữa nhưng với TCH lớn hơn mức độ nhạy chuẩn 10 dB và chức năng pha đinh được thiết lập là RA.


(2) SS tính độ chính xác tần số của cụm đã lưu giữ như mô tả trong 2.2.1.


(3) SS thiết lập BCCH và TCH của cell phục vụ tới giá trị mức độ nhạy chuẩn áp dụng cho loại MS cần đo kiểm, chức năng pha đinh vẫn được thiết lập là RA, sau đó đợi 30 giây để MS ổn định trong điều kiện này.


(4) SS sẽ lưu giữ các cụm tiếp theo từ kênh lưu lượng theo cách thức như các bước trong 2.2.1.


CHÚ THÍCH: Vì mức tín hiệu tại đầu vào máy thu của MS rất nhỏ, do đó nhiều khả năng bị sai số. Các bit "looped back" cũng có khả năng bị lỗi, dẫn đến SS không xác định được các chuỗi bit mong muốn. SS phải giải điều chế tín hiệu thu để có được mẫu cụm bên phát không có lỗi. SS sử dụng các mẫu bit này để tính quĩ đạo pha mong muốn như trong GSM 05.04.


(5) SS tính độ chính xác tần số của cụm lưu giữ như mô tả trong 2.2.1.


(6) Lặp lại các bước (4) và (5) đối với 5 cụm kênh lưu lượng đặt cách nhau không quá 20 giây.


(7) Thiết lập lại các điều kiện ban đầu và lặp lại các bước (1) đến (6) nhưng với chức năng pha đinh là HT100.


(8) Thiết lập lại các điều kiện ban đầu và lặp lại các bước (1) đến (6) nhưng với chức năng pha đinh đặt là TU50.


(9) Thiết lập lại các điều kiện ban đầu và lặp lại các bước (1) và (2) nhưng thay đổi như sau:


- Thiết lập mức BCCH và TCH cao hơn mức độ nhạy chuẩn 18 dB.


- Hai tín hiệu nhiễu độc lập được phát trên cùng một tần số sóng mang danh định như BCCH và TCH, nhỏ hơn 10 dB so với mức tín hiệu TCH và được điều chế với dữ liệu ngẫu nhiên, kèm theo khe trung tâm.


- Chức năng pha đinh của các kênh được thiết lập là TUlow.


(10) SS đợi 100 giây cho MS ổn định ở điều kiện này.


(11) Lặp lại các bước từ (4) đến (6), riêng trong bước (6) khoảng thời gian đo phải mở rộng đến 200 giây và phải đo 20 lần.


(12) Thiết lập lại các điều kiện ban đầu và lặp lại các bước (1) đến (10) đối với ARFCN ở khoảng thấp.


(13) Thiết lập lại các điều kiện ban đầu và lặp lại các bước (1) đến (10) đối với ARFCN ở khoảng cao.


(14) Lặp lại bước (8) trong điều kiện khắc nghiệt (xem Phụ lục A, mục A.2).


2.2.2.5. Các yêu cầu đo kiểm 


Sai số tần số so với tần số sóng mang SS đo được trong các lần lặp lại bước e), đối với mỗi cụm được đo, phải nhỏ hơn các giá trị trong Bảng 2.


Bảng 2 - Yêu cầu về sai số tần số trong điều kiện xuyên nhiễu, 
hiệu ứng Doppler và pha đinh đa đường


		GSM 900

		DCS 1800



		Điều kiện truyền

		Độ lệch tần cho phép

		Điều kiện truyền

		Độ lệch tần cho phép



		RA250

		+/- 300 Hz

		RA130

		+/- 400 Hz



		HT100

		+/- 180 Hz

		HT100

		+/- 350 Hz



		TU50

		+/- 160 Hz

		TU50

		+/- 260 Hz



		TU3

		+/- 230 Hz

		TU1,5

		+/- 320 Hz





2.2.3. Máy phát - sai số pha và sai số tần số trong cấu hình đa khe HSCSD


2.2.3.1. Định nghĩa và áp dụng 


Sai số tần số là sự sai lệch về tần số (sau khi đã điều chỉnh hiệu ứng sai số pha và sai số điều chế) giữa tần số phát RF từ MS và tần số phát RF của trạm gốc hoặc tần số danh định ARFCN đã sử dụng. 


Sai số pha là sự lệch pha (sau khi đã điều chỉnh hiệu ứng sai số tần số) giữa tần số phát RF từ MS và tần số phát lý thuyết phù hợp với dạng điều chế.


Các yêu cầu và phép đo này áp dụng cho tất cả các MS loại GSM 900, DCS 1800 và MS đa băng hỗ trợ đa khe HSCSD. 

2.2.3.2. Các yêu cầu tuân thủ


a) Tần số sóng mang của MS phải có độ chính xác đến 0,1 ppm, hoặc đến 
0,1 ppm so với các tín hiệu thu từ BS. 


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.1;

- Trong điều kiện rung động; GSM 05.10, 6.1;

- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.1.

b) Sai số pha RMS (độ lệch giữa quĩ đạo lỗi pha và đường hồi qui tuyến tính của nó trên phần hoạt động của khe thời gian) cho mỗi cụm phải không lớn hơn 50.


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.6;


- Trong điều kiện rung động; GSM 05.05, 4.6;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.6.


c) Độ lệch đỉnh lớn nhất trong phần hữu ích cho mỗi cụm phải không lớn hơn 200. 


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.6;


- Trong điều kiện rung động; GSM 05.05, 4.6;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.6.


2.2.3.3. Mục đích đo kiểm


a) Để thẩm tra trong cấu hình đa khe, sai số tần số sóng mang MS không vượt quá 0,1 ppm:


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện rung động;

- Trong điều kiện khắc nghiệt.

CHÚ THÍCH: Độ chính xác tần số phát của SS phải tương xứng để đảm bảo độ chênh lệch giữa giá trị tuyệt đối 0,1 ppm và 0,1 ppm so với các tín hiệu thu được từ BS là đủ nhỏ để có thể bỏ qua. 


b) Để thẩm tra sai số pha RMS trên phần hữu ích của cụm phát từ MS trong cấu hình đa khe không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.3.2.b).


- Trong điều kiện bình thường;


- Khi MS đang bị rung động;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


c) Để thẩm tra sai số pha lớn nhất trên phần hữu ích của các cụm phát từ MS trong cấu hình đa khe không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.3.2.c).


- Trong điều kiện bình thường;


- Khi MS đang bị rung động;


- Trong điều kiện khắc nghiệt. 


2.2.3.4. Phương pháp đo kiểm


CHÚ THÍCH: Để đo được chính xác sai số pha và sai số tần số, cần sử dụng phép đo lấy mẫu quĩ đạo pha phát. Quĩ đạo này được so sánh với quĩ đạo pha lý thuyết. Đường hồi qui lệch giữa quĩ đạo lý thuyết và quĩ đạo đo được biểu thị sai số tần số (giả thiết không có thay đổi gì trên cụm), trong đó độ lệch pha so với quĩ đạo này đánh giá sai số pha. Sai số pha đinh là giá trị cách xa đường hồi qui nhất, sai số pha RMS là giá trị hiệu dụng sai số pha của tất cả các mẫu.

a) Các điều kiện ban đầu


Cuộc gọi được thiết lập theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường cho HSCSD đa khe. 


SS điều khiển MS hoạt động trong chế độ nhảy tần.


CHÚ THÍCH: Không nhất thiết phải đo kiểm trong chế độ nhảy tần, nhưng đây là cách đơn giản để MS thay đổi kênh, phép đo có thể thực hiện được trong chế độ không nhảy tần nhưng các cụm phải lấy từ các kênh khác nhau.


SS kích hoạt chế độ mật mã.


CHÚ THÍCH: Chế độ mật mã được kích hoạt trong bước đo này là để cấp chuỗi bit giả ngẫu nhiên đến bộ điều chế.


SS điều khiển MS hoạt động trong cấu hình đa khe với số khe thời gian phát lớn nhất.


SS điều khiển MS đấu vòng kênh lưu lượng đa khe kèm theo báo hiệu của các khung
bị xóa.


SS tạo ra tín hiệu đo kiểm chuẩn C1 (Phụ lục A, mục A.6).


a) Thủ tục đo kiểm


(1) Đối với một cụm phát trên kênh phụ đa khe cuối cùng, SS lưu giữ tín hiệu như một dãy mẫu pha trên một chu kỳ cụm. Các mẫu này được phân bổ đều trên khoảng định thời cụm với tỷ lệ lấy mẫu tối thiểu 2/T, trong đó T là chu kỳ của ký hiệu điều chế. Quĩ đạo pha thu được sau đó được biểu diễn bằng chuỗi ít nhất 294 mẫu. 


(2) Từ mẫu bit và phương thức điều chế như trong GSM 05.04, SS tính quĩ đạo pha mong muốn.

(3) Từ (1) và (2) tính được độ lệch quĩ đạo pha, do đó tính được đường hồi qui tuyến tính thông qua sai số quĩ đạo pha này. Độ dốc của đường hồi qui này là sai số tần số của máy phát MS so với chuẩn mô phỏng. Độ lệch giữa đường hồi qui và điểm lấy mẫu riêng biệt là sai số pha tại điểm đó.


(3a) Chuỗi lấy mẫu của ít nhất 294 phép đo pha được biểu diễn bằng vector:


(m = (m(0)...(m(n)


Số lượng mẫu trong chuỗi n + 1 > = 294.


(3b) Tại các thời điểm lấy mẫu tương ứng, các chuỗi đã tính được biểu diễn bằng vector: 


(c = (c(0)... (c(n)


(3c) Chuỗi lỗi được biểu diễn bằng vector:


(e = {(m(0) - (c(0)}.........{(m(n) - (c(n)} = (e(0)... (e(n)


(3d) Số các mẫu tương ứng tạo thành vector: t = t(0)...t(n)


(3e) Theo lý thuyết hồi qui, độ dốc của các mẫu này theo t là k. Trong đó:


[image: image12.wmf]å


=


=


=


7


n


0


n


Pnc


*


8


1


 


cùc]


 


l­ìng


 


ten


 


¨ng


 


tíi


 


(W)


suÊt 


 


c«ng


Pac[




(3f) Sai số tần số là k/(360 * (), trong đó ( là khoảng thời gian lấy mẫu tính bằng giây và tất cả các mẫu pha tính bằng độ. 


(3g) Sai số pha riêng so với đường hồi qui được tính bằng: (e(j) - k*t(j)


(3h) Giá trị sai số pha RMS ((e(RMS)) được tính theo công thức:



[image: image13.wmf]{


}


2


1


n


j


0


j


2


*


e


e


1


n


t(j)


k


(j)


(RMS)


ú


ú


ú


ú


û


ù


ê


ê


ê


ê


ë


é


+


-


Æ


=


Æ


å


=


=




(4) Lặp lại bước (1) đến (3) cho 20 cụm, các cụm này không nhất thiết phải cạnh nhau. 


(5) SS điều khiển MS đến mức công suất lớn nhất trên mỗi kênh phụ đa khe, tất cả các điều kiện khác không thay đổi. Lặp lại các bước từ (1) đến (4). 


(6) SS điều khiển MS đến mức công suất nhỏ nhất trên mỗi kênh phụ đa khe, tất cả các điều kiện khác không đổi. Lặp lại các bước từ (1) đến (4).


(7) Gắn chặt MS vào bàn rung với tần số/biên độ như đã cho trong Phụ lục A, mục A.2.4. Trong khi rung, lặp lại các bước từ (1) đến (6).

CHÚ THÍCH: Nếu cuộc gọi kết thúc khi gắn MS trên bàn rung, phải thiết lập lại các điều kiện ban đầu trước khi lặp lại các bước từ (1) đến (6).


(8) Đặt lại MS trên bàn rung, trên hai mặt phẳng trực giao với mặt phẳng đã dùng trong bước (7). Lặp lại bước (7) tại mỗi mặt phẳng trực giao. 


(9) Lặp lại các bước từ (1) đến (6) trong điều kiện khắc nghiệt (Phụ lục A, mục A.2).

CHÚ THÍCH: Bằng cách xử lý dữ liệu khác nhau, các chuỗi mẫu dùng để xác định quĩ đạo pha cũng có thể được sử dụng để xác định các đặc tính cụm phát trong mục “công suất đầu ra máy phát và định thời cụm trong cấu hình đa khe”. Tuy diễn tả độc lập nhưng có thể phối hợp hai phép đo này để đưa ra hai kết quả từ một tập hợp đơn dữ liệu đã lưu giữ.


2.2.3.5. Các yêu cầu đo kiểm


a) Sai số tần số


Đối với tất cả các cụm được đo, sai số tần số đo được trong bước (3f) phải nhỏ hơn 10E-7.


b) Sai số pha


Đối với tất cả các cụm được đo, sai số pha RMS đo được trong bước (3h) phải không lớn hơn 50.


Đối với tất cả các cụm được đo, sai số pha riêng đo được trong bước (3g) phải không vượt quá 200.


2.2.4. Máy phát - Sai số pha và sai số tần số trong cấu hình đa khe GPRS


2.2.4.1. Định nghĩa và áp dụng


Sai số tần số là độ lệch tần số (sau khi đã điều chỉnh hiệu ứng sai số pha và sai số điều chế) giữa tần số phát RF từ MS và tần số phát RF của trạm gốc hoặc tần số ARFCN đã sử dụng. 


Sai số pha là sự lệch pha (sau khi đã điều chỉnh hiệu ứng sai số tần số) giữa tần số phát RF của MS và tần số phát lý thuyết phù hợp với dạng điều chế.

Các yêu cầu và phép đo này áp dụng cho các loại MS GSM 900 và DCS 1800 có khả năng hoạt động trong cấu hình đa khe GPRS.


2.2.4.2. Yêu cầu tuân thủ


a) Độ chính xác tần số sóng mang của MS phải trong phạm vi 0,1 ppm so với tín hiệu thu được từ BS.


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.1;


- Trong điều kiện rung; GSM 05.10, 6.1;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.1.


b) Sai số pha RMS (độ lệch giữa quĩ đạo sai số pha và đường hồi qui tuyến tính của nó trên phần khe thời gian tích cực) đối với mỗi cụm phải không lớn hơn 50. 


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.6;


- Trong điều kiện rung; GSM 05.05, 4.6;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.6.


c) Độ lệch đỉnh lớn nhất trong phần hữu ích của từng cụm phải không lớn hơn 200.


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.6;


- Trong điều kiện rung; GSM 05.05, 4.6;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.6.


2.2.4.3. Mục đích đo kiểm


a) Để thẩm tra trong cấu hình đa khe, sai số tần số sóng mang của MS không vượt quá 0,1 ppm:


- Trong điều kiện bình thường; 


- Khi MS đang trong điều kiện rung;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


b) Để thẩm tra sai số pha RMS trên phần hữu ích của cụm phát từ MS trong cấu hình đa khe không được vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.4.2.b):


- Trong điều kiện bình thường; 


- Khi MS đang trong điều kiện rung;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


c) Để thẩm tra sai số pha lớn nhất trên phần hữu ích của cụm phát từ MS trong cấu hình đa khe không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.4.2.c):


- Trong điều kiện bình thường; 


- Khi MS đang trong điều kiện rung; 


- Trong điều kiện khắc nghiệt. 


2.2.4.4. Phương thức đo kiểm


CHÚ THÍCH: Để đánh giá chính xác sai số pha và sai số tần số, cần sử dụng phép đo lấy mẫu quĩ đạo pha phát. Quĩ đạo này được so sánh với quĩ đạo pha theo lý thuyết. Đường hồi qui độ lệch giữa quĩ đạo pha đo được và quĩ đạo lý thuyết biểu thị sai số tần số (với giả thiết không thay đổi gì trên cụm), trong đó độ lệch pha so với quĩ đạo đo biểu thị sai số pha. Sai số pha đinh là giá trị xa đường hồi qui nhất và sai số pha RMS là trung bình cộng căn quân phương sai số pha của tất cả các mẫu.


a) Các điều kiện ban đầu


Cuộc gọi được thiết lập theo thủ tục cuộc gọi thông thường cho GPRS đa khe. SS điều khiển MS đến chế độ nhảy tần.


CHÚ THÍCH: Phép đo này không nhất thiết phải thực hiện trong chế độ nhảy tần nhưng đây là cách đơn giản để MS thay đổi kênh, phép đo này có thực hiện được trong chế độ không nhảy tần nhưng với các cụm được lấy ra từ các kênh khác nhau.


SS kích hoạt chế độ mật mã. 


CHÚ THÍCH: Chế độ mật mã được kích hoạt trong phép đo này để tạo ra chuỗi bit giả ngẫu nhiên cho bộ điều chế.


SS điều khiển MS hoạt động trong cấu hình đa khe có số khe thời gian phát lớn nhất.


SS điều khiển MS đấu vòng PDTCH đa khe, kiểu G (xem GSM 04.14, mục 5.2.1) 


SS tạo tín hiệu đo kiểm chuẩn C1 (Phụ lục A, mục A.6).

b) Thủ tục đo kiểm


(1) Đối với một cụm phát trên khe cuối cùng của cấu hình đa khe, SS lưu giữ tín hiệu của chuỗi mẫu pha trên chu kỳ cụm. Các mẫu này được phân bố đều trên chu kỳ cụm với tỷ lệ lấy mẫu tối thiểu là 2/T, trong đó T là chu kỳ kí tự điều chế. Quĩ đạo pha thu được sau đo được biểu diễn bằng dãy mẫu này với ít nhất 294 mẫu.


(2) SS tính quĩ đạo pha mong muốn từ các mẫu bit đã biết và dạng mẫu điều chế (GSM 05.04). 


(3) Từ bước (1) và (2) tính được độ lệch quĩ đạo pha và đường hồi qui tuyến tính được tính thông qua độ lệch quĩ đạo pha này. Độ dốc của đường hồi qui này là độ lệch tần của máy phát MS so với chuẩn mô phỏng. Độ lệch giữa đường hồi qui và các điểm lấy mẫu riêng là sai số pha tại điểm đó. 


(3a) Chuỗi lấy mẫu của ít nhất 294 phép đo pha được mô tả bằng vector:


(m = (m(0)... (m(n)


với số mẫu trong dãy là n + 1 ( 294.


(3b) Chuỗi tính toán tại thời điểm lấy mẫu tương ứng được biểu diễn bằng vector: (c = (c(0)... (c(n).


(3c) Chuỗi lỗi được biểu diễn bằng vector:


(e = {(m(0) - (c(0)}.........{(m(n) - (c(n)} = (e(0)...(e(n).


(3d) Số lượng lấy mẫu tạo thành vector t = t(0)...t(n).


[image: image14.wmf]å


å


=


=


=


=


Æ


=


n


j


0


j


2


n


j


0


j


e


*


t(j)


(j)


t(j)


k


(3e) Theo lý thuyết hồi qui, hệ số góc của các mẫu theo t là k và được tính theo công thức: 


(3f) Sai số tần số được tính bằng k/(360 * g), trong đó g là khoảng thời gian lấy mẫu tính bằng giây và tất cả các mẫu pha tính theo độ.


(3g) Sai số pha riêng theo đường hồi qui được tính bằng: (e(j) - k*t(j).


(3h) Giá trị (e RMS được tính theo công thức: 

[image: image15.wmf]å


å


=


=


=


=


Æ


=


n


j


0


j


2


n


j


0


j


e


*


t(j)


(j)


t(j)


k




(4) Lặp lại các bước từ a) đến c) đối với 20 cụm, không nhất thiết kế tiếp nhau.


(5) SS điều khiển MS đến mức điều khiển công suất lớn nhất qua việc thiết lập tham số ALPHA (() là 0 và GAMMA_TN ((CH) của từng khe thời gian bằng mức công suất trong bản tin Packet Uplink Assignment (GSM 05.08, Phụ lục B.2), các điều kiện khác không đổi. Lặp lại các bước từ (1) đến (4).


(6) SS điều khiển MS đến mức điều khiển công suất nhỏ nhất, các điều kiện khác không đổi. Lặp lại các bước từ (1) đến (4).


(7) MS được gắn vào bàn rung với tần số/biên độ như trong Phụ lục A, mục A.2.4. Lặp lại các bước từ (1) đến (6) trong khi đang rung.


CHÚ THÍCH: Nếu cuộc gọi kết thúc khi gắn MS trên bàn rung, phải thiết lập lại các điều kiện ban đầu trước khi lặp lại các bước từ (1) đến (6). 


(8) Đặt MS trên bàn rung theo hai mặt phẳng trực giao với mặt phẳng đã dùng trong bước (7). Lặp lại bước (7) cho từng mặt phẳng trực giao.


(9) Lặp lại các bước từ (1) đến (6) trong điều kiện khắc nghiệt (Phụ lục A, mục A.2.3).


2.2.4.5. Các yêu cầu đo kiểm


a) Sai số tần số 


Đối với tất cả các cụm, sai số tần số xác định trong bước (3f) phải nhỏ hơn 10E-7.


b) Sai số pha


Đối với tất cả các cụm, sai số pha RMS xác định trong bước (3h) không vượt quá 50.


Đối với tất cả các cụm đã đo, sai số pha riêng xác định trong bước (3g) không được vượt quá 200. 

2.2.5. Công suất ra máy phát và định thời cụm


2.2.5.1. Định nghĩa và áp dụng 


Công suất đầu ra máy phát là giá trị trung bình của công suất đưa tới ăng ten giả hoặc bức xạ từ MS và ăng ten tích hợp của nó trong khoảng thời gian các bit thông tin hữu ích của một cụm phát.


Định thời cụm phát là đường bao xác định công suất RF phát. Các định thời được chuẩn theo thời điểm chuyển từ bit 13 sang bit 14 của chuỗi huấn luyện (khe trung tâm) trước khi giải mã vi sai. Định thời điều chế được chuẩn theo định thời tín hiệu thu từ SS.


Các yêu cầu và phép đo áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800.


2.2.5.2. Các yêu cầu tuân thủ


a) Công suất đầu ra lớn nhất của MS phải tuân theo GSM 05.05, 4.1.1, Bảng 1, tùy vào loại công suất, với dung sai +/-2 dB trong điều kiện đo kiểm bình thường;


b) Công suất đầu ra lớn nhất của MS tuân theo GSM 05.05, 4.1.1, Bảng 1, tùy theo loại công suất, với dung sai +/-2,5 dB trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt; 


c) Các mức điều khiển công suất cho công suất đầu ra danh định tuân theo GSM 05.05, mục 4.1.1, Bảng 2 đối với GSM 900 hoặc Bảng 3 đối với DCS 1800, từ mức điều khiển công suất nhỏ nhất đến lớn nhất tương ứng với từng loại MS, với dung sai +/-3, 4 hoặc 5 dB trong điều kiện đo kiểm bình thường;


d) Mức điều khiển công suất cho công suất đầu ra danh định tuân theo GSM 05.05, mục 4.1.1, Bảng 2 đối với GSM 900 hoặc Bảng 3 đối với DCS 1800, từ mức điều khiển công suất nhỏ nhất đến mức cao nhất tương ứng với từng loại MS (đối với dung sai của công suất đầu ra lớn nhất xem yêu cầu tuân thủ 2), với dung sai +/-4, 5 hoặc 6 dB trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt; 


e) Công suất ra thực phát từ MS tại các mức điều khiển công suất liên tục phải hình thành một chuỗi đều với khoảng cách giữa các mức này phải là 2 +/-1,5 dB; GSM 05.05, mục 4.1.1.


f) Mức công suất phát tương ứng với thời gian của cụm thông thường phải tuân theo mẫu công suất/thời gian như trong GSM 05.05, Phụ lục B (hình đầu):


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, mục 4.5.2;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, mục 4.5.2.


g) Khi truy nhập trên kênh RACH vào một cell và trước khi nhận được lệnh điều khiển công suất đầu tiên từ thông tin trên kênh DCCH hoặc TCH (sau IMMEDIATE ASSIGNMENT), các MS GSM 900 và DCS 1800 loại 2 phải sử dụng mức điều khiển công suất được chỉ định bởi tham số MS_TXPWR_MAX_CCH phát trên kênh BCCH của cell, hoặc nếu tham số MS_TXPWR_MAX_CCH tương ứng với mức điều khiển công suất không được MS hỗ trợ, MS phải hoạt động với mức điều khiển công suất được hỗ trợ gần nhất. DCS 1800 loại 3 sử dụng tham số POWER_OFFSET.


h) Tín hiệu phát từ MS đến BS đánh giá tại ăng ten của MS phải là 468,75 trừ đi chu kỳ bit TA kế sau tín hiệu phát nhận được từ BS, trong đó TA là mốc định thời cuối cùng nhận được từ BS đang phục vụ. Dung sai định thời phải là +/-1 chu kỳ bit:


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.4;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.4.


i) Mức công suất phát tương ứng với thời gian cụm truy nhập ngẫu nhiên phải nằm trong giới hạn mẫu công suất/thời gian trong GSM 05.05, Phụ lục B (hình cuối):


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.5.2;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.5.2.


k) MS phải sử dụng giá trị TA = 0 để gửi cụm truy nhập ngẫu nhiên:


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.6;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.6.


2.2.5.3. Mục đích đo kiểm


a) Để thẩm tra mức công suất đầu ra lớn nhất của MS nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.5.2.a), trong điều kiện đo kiểm bình thường.


b) Để thẩm tra mức công suất đầu ra lớn nhất của MS nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.5.2.b), trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt. 


c) Để thẩm tra các mức điều khiển công suất của các loại MS, được thực hiện đầy đủ trong MS và đưa ra các mức công suất tương ứng trong điều kiện đo kiểm bình thường nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.5.2.c).


d) Để thẩm tra các mức điều khiển công suất có các mức công suất đầu ra nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.5.2.d) trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt.


e) Để thẩm tra các mức công suất ra do MS phát với các mức điều khiển công suất liên tiếp nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.5.2.e) trong điều kiện đo kiểm bình thường.


f) Để thẩm tra công suất ra tương ứng với khoảng thời gian gửi cụm thông thường trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.5.2.f):


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


g) Để thẩm tra MS sử dụng mức điều khiển công suất lớn nhất phù hợp với loại công suất của nó nếu điều khiển đến mức điều khiển công suất vượt quá loại công suất của MS cần đo kiểm.


h) Để thẩm tra các cụm thông thường phát từ MS đến BS được định thời trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.5.2.h):


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


i) Để thẩm tra công suất đầu ra ứng với thời gian phát một cụm truy nhập nằm trong giới hạn yêu cầu tuân thủ 2.2.5.2.i):


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


k) Để thẩm tra cụm truy nhập do MS phát đến BS được định thời trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.5.2.k):


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


2.2.5.4. Phương pháp đo kiểm


Hai phương pháp đo kiểm được sử dụng cho hai loại MS là:


- Thiết bị có đầu nối ăng ten cố định;


- Thiết bị có ăng ten tích hợp, và không thể nối được với ăng ten ngoài, trừ trường hợp gắn đầu nối đo kiểm tạm thời như bộ ghép đo.


CHÚ THÍCH: Hoạt động của MS trong hệ thống được quyết định chủ yếu bởi ăng ten, và đây là phép đo máy phát duy nhất trong Quy chuẩn sử dụng ăng ten tích hợp. Các nghiên cứu về phương pháp đo trên ăng ten tích hợp đang được hoàn thiện, quan tâm đến các điều kiện thực của MS.


a) Phương thức đo kiểm cho MS có đầu nối ăng ten cố định


(1) Các điều kiện ban đầu


Cuộc gọi được thiết lập theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường trên một kênh có ARFCN ở khoảng giữa, mức điều khiển công suất được thiết lập để có công suất lớn nhất. Thiết lập tham số MS TXPWR_MAX_CCH đến giá trị lớn nhất mà loại công suất của MS cần đo kiểm hỗ trợ. Đối với các MS loại DCS 1800, tham số POWER_OFFSET đặt ở mức 6 dB.


(2) Thủ tục đo kiểm


(2a) Đo công suất phát cụm thông thường


SS lấy các mẫu đo công suất phân bố đều trên khoảng thời gian tồn tại một cụm với tỷ lệ lấy mẫu tối thiểu là 2/T, trong đó T khoảng thời gian tồn tại 1 bit. Các mẫu được xác định trong thời gian điều chế trên mỗi cụm. SS xác định tâm của 147 bit phát hữu ích (thời điểm chuyển tiếp từ bit 13 đến bit 14 của khe trung tâm), để sử dụng làm chuẩn định thời. 


Công suất ra máy phát được tính là giá trị trung bình của các mẫu trên 147 bit hữu ích. Nó cũng được sử dụng làm chuẩn 0 dB cho mẫu công suất/thời gian.


(2b) Đo trễ định thời cụm thông thường 


Trễ định thời cụm là độ lệch thời gian giữa chuẩn định thời xác định được trong bước a) và định thời chuyển tiếp tương ứng trong cụm mà MS thu được ngay trước khi cụm phát của MS được lấy mẫu.


(2c) Đo quan hệ công suất/thời gian cụm thông thường


Dãy các mẫu công suất đo trong bước (2a) được chuẩn theo thời gian đến tâm của các bit phát hữu ích và chuẩn theo chuẩn công suất 0 dB, xác định được trong bước a).


(2d) Lặp lại các bước (2a) đến (2c) bằng cách điều khiển MS hoạt động trên mỗi mức điều khiển công suất xác định, kể cả các mức không được MS hỗ trợ.


(2e) SS điều khiển MS đến mức điều khiển công suất lớn nhất mà MS hỗ trợ và lặp lại các bước a) đến c) đối với ARFCN ở khoảng thấp và cao.


(2f) Đo công suất ra máy phát của các cụm truy nhập 


SS điều khiển cho MS phát một cụm truy nhập trên một ARFCN ở khoảng giữa, thực hiện bằng thủ tục chuyển giao hoặc thủ tục yêu cầu tài nguyên vô tuyến mới. Trong trường hợp dùng thủ tục chuyển giao, mức công suất được xác định bằng bản tin HANDOVER COMMAND là mức điều khiển công suất lớn nhất được MS hỗ trợ. Trong trường hợp cụm truy nhập, MS sẽ sử dụng mức công suất trong tham số MS_TXPWR_MAX_CCH. Nếu loại công suất của MS là DCS 1800 loại 3, MS phải sử dụng tham số POWER_OFFSET.


SS lấy các mẫu đo công suất phân bố đều trên thời gian cụm truy nhập như đã xác định trong bước (2a). Nhưng trong trường hợp này SS xác định tâm của các bit hữu ích của cụm bằng cách xác định thời điểm chuyển tiếp từ bit sau cùng của tín hiệu đồng bộ. Tâm của cụm là 5 bit dữ liệu trước điểm này và được sử dụng làm chuẩn định thời.


Công suất ra máy phát được tính theo trung bình cộng của các mẫu trên 87 bit hữu ích của cụm và được sử dụng như chuẩn 0 dB đối với mẫu công suất/thời gian.


(2g) Đo trễ định thời cụm truy nhập


Trễ định thời cụm là độ lệch thời gian giữa chuẩn định thời xác định trong bước (2f) và thời gian MS nhận được dữ liệu trên kênh điều khiển chung.


(2h) Đo quan hệ công suất/thời gian cụm truy nhập


Dãy các mẫu công suất đo được trong bước (2f) được chuẩn theo thời gian tới tâm của các bit phát hữu ích và chuẩn theo công suất tới chuẩn 0 dB, xác định trong bước (2f).


(2i) Tùy theo phương thức điều khiển MS gửi cụm truy nhập sử dụng trong bước f), SS gửi bản tin HANDOVER COMMAND với mức điều khiển công suất là 10 hoặc nó thay đổi phần tử thông tin hệ thống MS_TXPWR_MAX_CCH (với DCS 1800 là tham số POWER_OFFSET) trên BCCH của cell phục vụ để giới hạn công suất phát của MS trên cụm truy nhập ở mức điều khiển công suất 10 (+23 dBm đối với GSM 900 hoặc +10 dBm với DCS 1800) và sau đó lặp lại các bước từ (2f) đến (2h).


j) Lặp lại các bước a) đến i) trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt (Phụ lục A, mục A.2), riêng trong bước d) chỉ thực hiện cho mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.


b) Phương pháp đo kiểm đối với MS có ăng ten tích hợp


CHÚ THÍCH: Nếu MS có đầu nối ăng ten cố định, nghĩa là ăng ten có thể tháo rời và có thể nối được trực tiếp đến SS, khi đó áp dụng phương pháp đo trong 2.2.5.4b).


Phép đo trong mục này được thực hiện trên mẫu đo kiểm không biến đổi.


(1) Các điều kiện ban đầu


Đặt MS trong buồng đo không dội (Phụ lục A, mục A.1.2) hoặc trên vị trí đo kiểm ngoài trời, biệt lập, ở vị trí sử dụng bình thường, cách ăng ten đo tối thiểu 3 m, và được nối trực tiếp với SS.


CHÚ THÍCH: Phương pháp đo kiểm đã mô tả ở trên dùng khi đo trong buồng đo không dội. Trong trường hợp đo kiểm ngoài trời, cần điều chỉnh độ cao ăng ten đo để nhận được mức công suất lớn nhất trên cả ăng ten đo và ăng ten thay thế.


SS thiết lập cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường trên kênh có ARFCN ở dải giữa, mức điều khiển công suất thiết lập đến mức công suất lớn nhất. Thiết lập tham số MS_TXPWR_MAX_CCH đến giá trị lớn nhất được MS cần đo hỗ trợ. Đối với các MS loại DCS 1800, tham số POWER_OFFSET thiết lập giá trị 6 dB.


(2) Thủ tục đo kiểm


(2a) Với các điều kiện ban đầu thiết lập theo mục (1) thủ tục đo trong 2.2.5.4.a(2) được tiến hành đến bước (2i), kể cả bước (2i), riêng trong bước (2a) khi đo kiểm tại mức công suất lớn nhất đối với ARFCN dải thấp, giữa và cao, phép đo được thực hiện với 8 lần quay MS, góc quay là n*450, với n từ 0 đến 7.


Kết quả phép đo là số đo công suất ra máy phát thu được, không phải là số đo công suất ra máy phát, các giá trị đo công suất đầu ra có thể có được như sau. 


(2b) Đánh giá suy hao do vị trí đo kiểm để chuyển đổi theo tỷ lệ kết quả đo công suất ra thu được.


MS được thay bằng một ăng ten ngẫu cực nửa bước sóng cộng hưởng tại tần số trung tâm của băng tần phát và được nối với bộ tạo sóng RF.


Thiết lập tần số của máy tạo sóng RF bằng tần số ARFCN sử dụng cho 24 phép đo ở bước (2a), công suất ra được điều chỉnh để tái tạo mức trung bình của công suất ra máy phát ghi lại ở bước (2a).


Ghi lại từng chỉ thị công suất phát từ máy tạo sóng (tính bằng W) đến ăng ten ngẫu cực nửa bước sóng. Các giá trị này được ghi lại dưới dạng Pnc, với n = hướng quay của MS, c = chỉ số kênh.


Tương ứng với mỗi chỉ số kênh, tính:


[image: image16.wmf]{


}


2


1


n


j


0


j


2


*


e


e


1


n


t(j)


k


(j)


(RMS)


ú


ú


ú


û


ù


ê


ê


ê


ë


é


+


-


Æ


=


Æ


å


=


=




từ đó: Pac (Tx dBm) = 10lg(Pac) + 30 + 2,15


Với một trong 3 kênh, độ lệch giữa công suất ra máy phát thực được tính trung bình qua 8 hướng đo và công suất đầu ra máy phát có được tại hướng n=0 được dùng để chuyển đổi theo tỷ lệ các kết quả đo thu được sang công suất ra thực của máy phát cho mọi mức điều khiển công suất được đo và ARFCN để sau đó được kiểm tra đối chiếu với các yêu cầu.


(2c) Các hệ số hiệu chỉnh đầu nối ăng ten tạm thời (phát)


Một mẫu đo biến đổi có đầu nối ăng ten tạm thời được đặt trong buồng đo kiểm có điều kiện và được nối với SS bằng đầu nối ăng ten tạm thời. 


Trong điều kiện đo kiểm bình thường, lặp lại các phép đo công suất và các tính toán trong các bước từ (2a) đến (2i) mục 2.2.5.4.a(2), riêng trong bước (2d) chỉ thực hiện với mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.


CHÚ THÍCH: Các giá trị ghi lại ở bước này liên quan đến các mức công suất sóng mang máy phát trong điều kiện đo kiểm bình thường đã biết sau bước b). Do đó xác định được các hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc tần số để xác định ảnh hưởng của bộ đấu nối ăng ten tạm thời.


(2d) Phép đo trong điều kiện khắc nghiệt.


CHÚ THÍCH: Về cơ bản, thủ tục đo kiểm trong điều kiện khắc nghiệt là:


- Mẫu công suất/thời gian được đo kiểm theo cách bình thường;


- Công suất phát xạ được đánh giá bằng cách đo độ lệch công suất bức xạ trong điều kiện đo kiểm bình thường.


Trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt, lặp lại các bước (2a) đến (2i) mục 2.2.5.4.a(2) riêng trong bước (2d) chỉ thực hiện cho mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.


Công suất ra máy phát trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt được tính cho từng loại cụm, từng mức điều khiển công suất và cho mỗi tần số bằng cách thêm hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc tần số xác định trong bước (2c) vào các giá trị có được trong điều kiện khắc nghiệt ở bước này.


2.2.5.5. Các yêu cầu đo kiểm


Trong tổ hợp các điều kiện bình thường và khắc nghiệt, công suất ra máy phát của các cụm thông thường và cụm truy nhập tại mỗi tần số và tại mỗi mức điều khiển công suất áp dụng cho loại công suất của MS phải tuân theo Bảng 3 hoặc Bảng 4 trong phạm vi dung sai chỉ định tại các bảng này.


Bảng 3 - Công suất ra của máy phát GSM 900 
đối với các loại công suất khác nhau


		Loại công suất

		Mức điều khiển công suất

		Công suất ra máy phát

		Dung sai



		2

		3

		4

		5

		

		dBm

		Bình thường

		Khắc nghiệt



		(

		

		

		

		2

		39

		+/-2 dB

		+/-2,5 dB



		(

		(

		

		

		3

		37

		+/-3 dB*)

		+/-4 dB*)



		(

		(

		

		

		4

		35

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		

		5

		33

		+/-3 dB*)

		+/-4 dB*)



		(

		(

		(

		

		6

		31

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		(

		7

		29

		+/-3 dB*)

		+/-4 dB*)



		(

		(

		(

		(

		8

		27

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		(

		9

		25

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		(

		10

		23

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		(

		11

		21

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		(

		12

		19

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		(

		13

		17

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		(

		14

		15

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		(

		15

		13

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		(

		16

		11

		+/-5 dB

		+/-6 dB



		(

		(

		(

		(

		17

		9

		+/-5 dB

		+/-6 dB



		(

		(

		(

		(

		18

		7

		+/-5 dB

		+/-6 dB



		(

		(

		(

		(

		19

		5

		+/-5 dB

		+/-6 dB





*) Khi mức điều khiển công suất tương ứng với loại công suất của MS, dung sai là 2,0 dB trong điều kiện bình thường và 2,5 dB trong điều kiện khắc nghiệt.


Bảng 4 - Công suất ra của máy phát DCS 1800 
đối với các loại công suất khác nhau


		Loại công suất

		Mức điều khiển


công suất

		Công suất


ra máy phát

		Dung sai



		1

		2

		3

		

		dBm

		Bình thường

		Khắc nghiệt



		

		

		(

		29

		36

		+/-2 dB

		+/-2,5 dB



		

		

		(

		30

		34

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		

		

		(

		31

		32

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		

		(

		0

		30

		+/-3 dB*)

		+/-4 dB*)



		(

		

		(

		1

		28

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		

		(

		2

		26

		+/-3 dB*)

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		3

		24

		+/-3 dB

		+/-4 dB*)



		(

		(

		(

		4

		22

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		5

		20

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		6

		18

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		7

		16

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		8

		14

		+/-3 dB

		+/-4 dB



		(

		(

		(

		9

		12

		+/-4 dB

		+/-5 dB



		(

		(

		(

		10

		10

		+/-4 dB

		+/-5 dB



		(

		(

		(

		11

		8

		+/-4 dB

		+/-5 dB



		(

		(

		(

		12

		6

		+/-4 dB

		+/-5 dB



		(

		(

		(

		13

		4

		+/-4 dB

		+/-5 dB



		(

		(

		(

		14

		2

		+/-5 dB

		+/-6 dB



		(

		(

		(

		15

		0

		+/-5 dB

		+/-6 dB





*) Khi mức điều khiển công suất tương ứng với loại công suất của MS, dung sai là 2,0 dB trong điều kiện bình thường và 2,5 dB trong điều kiện khắc nghiệt.


a) Độ lệch công suất ra máy phát giữa hai mức điều khiển công suất lân cận, đo tại cùng một tần số, không được nhỏ hơn 0,5 dB và không được lớn hơn 3,5 dB.


b) Quan hệ công suất/thời gian của các mẫu đo đối với các cụm thông thường phải nằm trong giới hạn mẫu công suất thời gian trong Hình 1 tại mỗi tần số, trong điều kiện đo kiểm bình thường và khắc nghiệt tại mỗi mức điều khiển công suất được đo.


[image: image17.wmf]å


å


=


=


=


=


Æ


=


n


j


0


j


2


n


j


0


j


e


t(j)


(j)


 


*


t(j)


k


[image: image2.wmf]+4 dBc


+1,0 dBc


0 dBc


-1,0 dBc


-6 dBc*


-30 dBc**


Giíi h¹n d­íi


(xem B¶ng 4.4)


dB


10


8


10


7056/13 = 542,8 ms


(147 bit)


10


8


10


t




Hình 1 - Mẫu công suất/ thời gian đối với các cụm thông thường


(1) Đối với MS loại GSM 900: 

· -4 dBc đối với mức điều khiển công suất 16


· -2 dBc đối với mức điều khiển công suất 17


· -1 dBc đối với mức điều khiển công suất 18 và 19


Đối với MS loại DCS 1800:


· -4 dBc đối với mức điều khiển công suất 11


· -2 dBc đối với mức điều khiển công suất 12


· -1 dBc đối với mức điều khiển công suất 13, 14 và 15


(2) Đối với MS GSM 900: -30 dBc hoặc -17 dBm, chọn mức cao hơn. 


Đối với MS DCS 1800: -30 dBc hoặc -20 dBm, chọn mức cao hơn.


Bảng 5 - Giới hạn dưới của mẫu công suất/thời gian 


		

		Giới hạn dưới



		GSM 900

		-59 dBc hoặc -54 dBm chọn mức cao nhất, trừ khe thời gian trước khe thời gian kích hoạt, mức cho phép bằng -59 dBc hoặc -36 dBm, chọn mức cao nhất.



		DCS 1800

		 -48 dBc hoặc -48 dBm, chọn mức cao nhất





c) MS phải được đo kiểm tại tất cả các mức điều khiển công suất đối với từng kiểu và loại công suất MS do nhà sản xuất khai báo.


d) Khi máy phát được điều khiển đến mức điều khiển ngoài khả năng công suất của MS do nhà sản xuất khai báo thì công suất ra máy phát phải nằm trong phạm vi dung sai của mức điều khiển công suất gần nhất phù hợp với kiểu và loại công suất do nhà sản xuất qui định.


e) Tâm của cụm thông thường phát đi được xác định bởi thời điểm chuyển tiếp từ bit 13 sang bit 14 của khe trung tâm phải là 3 chu kỳ khe thời gian (1731 (s) +/-1 bit    (+/-3,69 (s) sau tâm của cụm thu được tương ứng.

f) Quan hệ thời gian/công suất của các mẫu đo đối với các cụm truy nhập phải nằm trong giới hạn mẫu thời gian công suất trong Hình 2 tại mỗi tần số, trong mỗi tổ hợp các điều kiện bình thường và khắc nghiệt và tại mỗi mức điều khiển công suất được đo. 


[image: image18.wmf]å


=


=


=


7


n


0


n


Pnc


*


8


1


 


]


cùc


 


l­ìng


 


ten


 


¨ng


 


tíi


 


(W)


suÊt 


 


c«ng


Pac[


[image: image3.wmf]4176/13 = 321,2 ms


dB


+4 dBc


+1.0 dBc


0 dBc


-1.0 dBc


-6 dBc*


-30 dBc**


Giíi h¹n d­íi


(xem B¶ng 4.4)


10


8


10


(87 bit)


10


8


10


t




Hình 2 - Mẫu công suất/thời gian đối với cụm truy nhập

(1) Đối với MS loại GSM 900: 


· -4 dBc đối với mức điều khiển công suất 16


· -2 dBc đối với mức điều khiển công suất 17


· -1 dBc đối với mức điều khiển công suất 18 và 19


Đối với MS loại DCS 1800: 


· -4 dBc đối với mức điều khiển công suất 11


· -2 dBc đối với mức điều khiển công suất 12


· -1 dBc đối với mức điều khiển công suất 13, 14 và 15


(2) Đối với MS loại GSM 900: -30 dBc hoặc -17 dBm, chọn mức cao hơn.


Đối với MS loại DCS 1800: -30 dBc hoặc -20 dBm, chọn mức cao hơn.


g) Tâm của các cụm truy nhập phát phải là số nguyên lần chu kỳ khe thời gian nhỏ hơn 30 chu kỳ bit ứng với tâm khe trung tâm của CCCH bất kỳ, với dung sai +/-1 chu kỳ bit (+/-3,69 (s).


2.2.6. Phổ RF đầu ra máy phát


2.2.6.1. Định nghĩa và áp dụng


Phổ RF đầu ra là quan hệ giữa độ lệch tần số so với sóng mang và công suất được đo trong thời gian và độ rộng băng xác định, phát ra từ MS do hiệu ứng điều chế và đột biến công suất.


Các yêu cầu và bước đo kiểm này áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800.


2.2.6.2. Yêu cầu tuân thủ


a) Mức phổ RF đầu ra do điều chế phải không lớn hơn các mức trong GSM 05.05, mục 2.2.1, Bảng a) đối với GSM 900 và Bảng b) đối với DCS 1800, với giới hạn nhỏ nhất cho phép như sau:


· -36 dBm đối với độ lệch dưới 600 kHz so với sóng mang;


· -51 dBm đối với GSM 900 hoặc -56 dBm đối với DCS 1800 với độ lệch từ trên 600 kHz đến dưới 1 800 kHz so với sóng mang;


· -46 dBm đối với GSM 900 hoặc -51 dBm đối với DCS 1800 với độ lệch trên hoặc bằng 1 800 kHz so với sóng mang.


Các trường hợp ngoại lệ sau lên đến -36 dBm:


· Lên đến 3 băng 200 kHz có tâm tại tần số là bội số nguyên của 200 kHz trong dải từ 600 kHz đến 6 000 kHz trên và dưới tần số sóng mang. 


· Lên đến 12 băng 200 kHz có tâm ở tần số là bội số nguyên của 200 kHz tại độ lệch trên 6 000 kHz so với sóng mang. 


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.2.1.


- Trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.2.1.


b) Mức phổ RF đầu ra do đột biến chuyển mạch phải không lớn hơn các giá trị trong GSM 05.05, mục 4.2.2, Bảng a.


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.2.2;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.2.2.


c) Khi được cấp phát kênh, công suất phát từ MS trên băng 935 - 960 MHz phải nhỏ hơn hoặc bằng -79 dBm, trong băng 925 - 935 MHz phải nhỏ hơn hoặc bằng 
-67 dBm và trong băng 1 805 – 1 880 MHz phải nhỏ hơn hoặc bằng -71 dBm, riêng trong 5 phép đo của băng 925 - 960 MHz và 1 805-1 880 MHz chấp nhận các mức ngoại lệ lên tới -36 dBm. Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.3.3.


2.2.6.3. Mục đích đo kiểm


a) Để thẩm tra phổ RF đầu ra sau điều chế không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.6.2.a).


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


b) Để thẩm tra phổ RF ra do đột biến chuyển mạch không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.6.2.b) khi độ dự phòng cho phép đối với hiệu ứng phổ do điều chế.


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


c) Để thẩm tra mức phát xạ giả của MS trong băng tần thu không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.6.2.c).


2.2.6.4. Phương thức đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


Cuộc gọi được thiết lập theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường.


SS điều khiển MS đến chế độ nhảy tần. Mẫu nhảy tần chỉ gồm 3 kênh, kênh ARFCN thứ nhất ở dải ARFCN thấp, kênh ARFCN thứ hai trong dải ARFCN giữa và kênh ARFCN thứ ba trong dải ARFCN cao.


CHÚ THÍCH 1: Mặc dù phép đo được thực hiện khi MS trong chế độ nhảy tần, nhưng mỗi phép đo được thực hiện trên 1 kênh riêng biệt.


CHÚ THÍCH 2: Phép đo này thực hiện trong chế độ nhảy tần chỉ là cách đơn giản để MS thay đổi kênh, phép đo này có thể thực hiện trong chế độ không nhảy tần và chuyển giao MS giữa 3 kênh đang đo tại thời điểm thích hợp.


SS điều khiển MS đấu vòng kênh lưu lượng, không có báo hiệu các khung bị xóa. Bước này để thiết lập một mẫu ngẫu nhiên cho máy phát.


SS gửi tín hiệu kiểm chuẩn C1 đến MS với mức 23 dBVemf().


b) Thủ tục đo kiểm


CHÚ THÍCH: Khi sử dụng phép lấy trung bình trong chế độ nhảy tần, giá trị trung bình chỉ gồm các cụm phát khi sóng mang nhảy tần phù hợp với sóng mang danh định của máy đo.


(1) Trong các bước từ (2) đến (8), FT được đặt bằng ARFCN của mẫu nhảy tần ở dải ARFCN giữa.


(2) Các thiết lập khác của máy phân tích phổ như sau:


- Quét tần số Zero


- Độ rộng băng phân giải: 30 kHz


- Độ rộng băng Video: 30 kHz


- Giá trị trung bình Video: có thể được sử dụng, tùy theo phép đo.


Tín hiệu video của máy phân tích phổ được “chọn” sao cho phổ tạo ra bởi tối thiểu 40 bit trong dải bit từ 87 đến 132 của các cụm trên một trong những khe thời gian hoạt động là phổ duy nhất được đo. Việc “chọn” có thể là số hoặc tương tự tùy theo máy phân tích phổ. Chỉ xét các kết quả đo khi phát các cụm trên sóng mang danh định của máy đo. Máy phân tích phổ tính trung bình trên chu kỳ chọn và trên 200 hoặc 50 cụm đã cho, sử dụng phép tính trung bình số và/hoặc hình ảnh.


MS được điều khiển tới mức công suất lớn nhất.


(3) Điều chỉnh tần số trung tâm của máy phân tích phổ đến các tần số cần đo để đo mức công suất trên 50 cụm tại các bội số của độ lệch tần 30 kHz lệch khỏi FT đến dưới 1 800 kHz.


(4) Độ phân giải và độ rộng băng video trên máy phân tích phổ được điều chỉnh đến 100 kHz và thực hiện các phép đo tại các tần số sau: 


- Trên mỗi ARFCN từ độ lệch 1 800 kHz so với sóng mang đến biên của băng tần phát tương ứng cho mỗi phép đo trên 50 cụm.


- Tại các khoảng 200 kHz vượt quá 2 MHz của mỗi biên băng tần phát tương ứng cho mỗi phép đo trên 50 cụm.


- Tại các khoảng 200 kHz trên băng 925 - 960 MHz cho mỗi phép đo trên 50 cụm.


- Tại các khoảng 200 kHz trên băng 1 805 – 1 880 MHz cho mỗi phép đo trên 50 cụm.


(5) Điều khiển MS đến mức công suất nhỏ nhất. Thiết lập lại máy phân tích phổ như bước (2).


(6) Điều chỉnh tần số trung tâm của máy phân tích phổ đến các tần số đo, đo mức công suất qua 200 cụm tại các tần số sau:


FT


FT + 100 kHz 

FT - 100 kHz


FT + 200 kHz 

FT - 200 kHz


FT + 250 kHz 

FT - 250 kHz


FT + 200 kHz * N 

FT - 200 kHz * N


Với N = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; FT = tần số trung tâm danh định của kênh RF.


(7) Thiết lập máy phân tích phổ như sau:


- Quét tần số Zero


- Độ rộng băng phân giải: 30 kHz


- Độ rộng băng Video: 100 kHz


- Giữ đỉnh


- Tắt chế độ chọn tín hiệu của máy phân tích phổ.


- Điều khiển MS đến mức công suất lớn nhất.


(8) Điều chỉnh tần số trung tâm của máy phân tích phổ đến các tần số cần đo, đo các mức công suất tại các tần số sau:


FT + 400 kHz 

FT - 400 kHz


FT + 600 kHz 

FT - 600 kHz


FT + 1,2 MHz 

FT - 1,2 MHz


FT + 1,8 MHz 

FT - 1,8 MHz


FT = tần số trung tâm danh định của kênh RF.


Thời gian mỗi phép đo (tại mỗi tần số) phải bằng khoảng thời gian phát tối thiểu 10 cụm tại FT.


(9) Lặp lại bước (8) cho các mức công suất 7 và 11.


(10) Lặp lại các bước (2), (6), (7) và (8) với FT đặt bằng mẫu nhảy tần ARFCN ở dải ARFCN thấp, riêng trong bước g) điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11 thay vì để ở mức công suất lớn nhất.


(11) Lặp lại các bước (2), (6), (7) và (8) với FT bằng ARFCN của mẫu nhảy tần ở dải ARFCN cao, riêng trong bước g) điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11 thay vì để ở mức công suất lớn nhất.


12) Lặp lại các bước (1), (2), (6), (7) và (8) trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt (Phụ lục A, mục A.2), riêng trong bước (7) điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11.


2.2.6.5. Các yêu cầu đo kiểm 


Để phép đo chính xác khi thực hiện với đầu nối ăng ten tạm thời trong băng 880 - 915 MHz hoặc 1 710 – 1 785 MHz, phải đưa vào hệ số ghép nối ăng ten tạm thời cho tần số gần nhất. Xác định tuân theo 2.2.5.4 và Phụ lục A, mục A.1.3. 


Để phép đo chính xác khi thực hiện với đầu nối ăng ten tạm thời trong băng 925 - 960 MHz, phải đưa vào hệ số ghép nối ăng ten tạm thời xác định tuân theo Phụ lục A, mục A.1.3 đối với MS loại GSM 900. Với DCS 1800, phải sử dụng mức 0 dB.


Để phép đo chính xác khi thực hiện với đầu nối ăng ten tạm thời, trong băng 1 805 – 1 880 MHz, phải đưa vào hệ số ghép ăng ten tạm thời xác định tuân theo Phụ lục A, mục A.1.3 đối với DCS 1800. Với GSM 900, sử dụng mức 0 dB.


Các số liệu trong các bảng sau, tại các tần số được liệt kê từ tần số sóng mang (kHz), là mức công suất lớn nhất (tính bằng dB) ứng với phép đo trong độ rộng băng 30 kHz trên sóng mang (GSM 05.05, mục 4.2.1).


a) Đối với các dải biên điều chế bên ngoài và độ lệch dưới 1800 kHz so với sóng mang (FT) đo được trong bước c), f), h), j), k), l) mức công suất tính theo dB ứng với mức công suất đo được tại FT, đối với các loại MS, không được vượt quá các giá trị trong Bảng 6 đối với GSM 900 hoặc Bảng 7 đối với DCS 1800 tùy theo công suất phát thực và độ lệch tần so với FT. Tuy vậy, các trường hợp không đạt trong dải 600 kHz đến dưới 1 800 kHz trên và dưới tần số sóng mang có thể tính vào các ngoại lệ cho phép trong các yêu cầu đo kiểm c) bên dưới.


Bảng 6 - Phổ điều chế của GSM 900 đối với độ lệch tần dưới 1 800 kHz


		

		Mức công suất tính theo dB tương ứng với phép đo tại FT



		Mức công suất


(dBm)

		Độ lệch tần (kHz)



		

		0-100

		200

		250

		400

		600 đến <1 800



		39


37


35


( 33

		+0,5


+0,5


+0,5


+0,5

		-30


-30


-30


-30

		-33


-33


-33


-33

		-60


-60


-60


-60

		-66


-64


-62


-60



		Các giá trị trên được lấy theo các mức tuyệt đối nhỏ nhất (dBm) bên dưới.



		

		-36

		-36

		-36

		-36

		-51





Bảng 7 - Phổ điều chế của DCS 1800 đối với độ lệch tần dưới 1 800 kHz


		

		Mức công suất tính theo dB tương ứng với phép đo tại FT



		Mức công suất


(dBm)

		Độ lệch tần (kHz)



		

		0 - 100

		200

		250

		400

		600 đến <1 800



		( 33

		+0,5

		-30

		-33

		-60

		-60





		Các giá trị trên được lấy theo các mức tuyệt đối nhỏ nhất (dBm) ở bên dưới.



		

		-36

		-36

		-36

		-36

		-56





CHÚ THÍCH 1: Đối với các độ lệch tần số trong khoảng 100 kHz và 600 kHz, chỉ tiêu có được từ phép nội suy tuyến tính giữa các điểm đã biết trong bảng với tần số tuyến tính và công suất tính bằng dB.


b) Đối với các dải biên điều chế từ độ lệch tần 1 800 kHz so với tần số sóng mang đến 2 MHz vượt quá biên của băng tần phát tương ứng, đo trong bước d), mức công suất tính bằng dB tương ứng với mức công suất đo tại FT không được lớn hơn các giá trị trong Bảng 8, tùy theo công suất phát thực, độ lệch tần số so với FT và hệ thống của MS. Tuy nhiên các trường hợp không đạt trong dải 1 800 kHz - 6 MHz trên và dưới tần số sóng mang có thể tính vào ngoại lệ cho phép trong yêu cầu đo kiểm c) bên dưới, và các trường hợp không đạt khác có thể tính vào ngoại lệ trong yêu cầu đo kiểm d) bên dưới.


Bảng 8 - Phổ điều chế của độ lệch tần từ 1 800 kHz 
đến biên của băng tần phát (tạp âm băng rộng)


		Tương quan của các mức công suất tính theo dB so với kết quả đo tại FT



		GSM 900

		DCS 1 800



		Mức


công suất


(dBm)

		Độ lệch tần (kHz)

		Mức


công suất


(dBm)

		Độ lệch tần (kHz)



		

		1 800 đến


< 3 000

		3 000 đến


< 6 000

		( 6 000

		

		1 800 đến


< 6000

		( 6 000



		39


37


35


( 33

		-69


-67


-65


-63

		-71


-69


-67


-65

		-77


-75


-73


-71

		36


34


32


30


28


26


( 24

		-71


-69


-67


-65


-63


-61


-59

		-79


-77


-75


-73


-71


-69


-67



		Các giá trị trên được lấy theo các mức giá trị tuyệt đối nhỏ nhất (dBm) bên dưới.



		

		-46

		-46

		-46

		

		-51

		-51





c) Các trường hợp không đạt từ bước a) và b) trong tổ hợp dải tần 600 kHz - 
6 MHz trên và dưới tần số sóng mang phải được kiểm tra lại đối với độ phát xạ giả cho phép. Đối với một trong 3 ARFCN đã sử dụng, phát xạ giả cho phép trong trường hợp lên đến 3 băng 200 kHz có tâm là bội số nguyên của 200 kHz miễn là phát xạ giả không vượt quá -36 dBm. Các mức phát xạ giả đo trong độ rộng băng 30 kHz được mở rộng đến 2 băng 200 kHz có thể được tính với một trong hai băng 200 kHz để tối thiểu số lượng các băng 200 kHz chứa phát xạ giả.


d) Các trường hợp không đạt (từ bước b) vượt quá độ lệch 6 MHz so với sóng mang phải được kiểm tra lại để đảm bảo mức phát xạ giả cho phép. Với mỗi một trong 3 ARFCN đã sử dụng, cho phép đến 12 phát xạ giả được phép miễn là mức phát xạ giả không vượt quá -36 dBm.


e) Các phát xạ giả của MS trong dải từ 925 - 935 MHz, 935 - 960 MHz và 1 805 –     1 880 MHz đo trong bước d), đối với tất cả các loại MS, không được vượt quá các giá trị trong Bảng 9 riêng với 5 phép đo trong dải từ 925 - 960 MHz và 5 phép đo trong dải từ 1 805 - 1 880 MHz, cho phép đến -36 dBm. 


Bảng 9 - Phát xạ giả trong băng tần thu của MS


		Dải tần (MHz)

		Mức phát xạ giả (dBm)



		925 đến 935


935 đến 960


1 805 đến 1 880

		-67


-79


-71





f) Đối với các dải biên suy giảm công suất của các bước h) và i), các mức công suất không được vượt quá các giá trị trong Bảng 10 đối với GSM 900 hoặc Bảng 11 đối với DCS 1800.


Bảng 10 - Phổ GSM 900 do đột biến chuyển mạch


		Mức công suất

		Mức lớn nhất đối với các độ lệch tần khác nhau so với tần số sóng mang



		

		400 kHz

		600 kHz

		1 200 kHz

		1 800 kHz



		39 dBm


37 dBm


35 dBm


33 dBm


31 dBm


29 dBm


27 dBm


25 dBm


23 dBm


≤ +21 dBm

		-13 dBm


-15 dBm


-17 dBm


-19 dBm


-21 dBm


-23 dBm


-23 dBm


-23 dBm


-23 dBm


-23 dBm

		-21 dBm


-21 dBm


-21 dBm


-21 dBm


-23 dBm


-25 dBm


-26 dBm


-26 dBm


-26 dBm


-26 dBm

		-21 dBm


-21 dBm


-21 dBm


-21 dBm


-23 dBm


-25 dBm


-27 dBm


-29 dBm


-31 dBm


-32 dBm

		-24 dBm


-24 dBm


-24 dBm


-24 dBm


-26 dBm


-28 dBm


-30 dBm


-32 dBm


-34 dBm


-36 dBm





Bảng 11 - Phổ DCS 1800 do đột biến chuyển mạch


		Mức công suất

		Mức lớn nhất đối với các độ lệch tần khác nhau so với tần số sóng mang



		

		400 kHz

		600 kHz

		1 200 kHz

		1 800 kHz



		36 dBm


34 dBm


32 dBm


30 dBm


28 dBm


26 dBm


24 dBm


22 dBm


≤ +20 dBm

		-16 dBm


-18 dBm


-20 dBm


-22 dBm


-23 dBm


-23 dBm


-23 dBm


-23 dBm


-23 dBm

		-21 dBm


-21 dBm


-22 dBm


-24 dBm


-25 dBm


-26 dBm


-26 dBm


-26 dBm


-26 dBm

		-21 dBm


-21 dBm


-22 dBm


-24 dBm


-26 dBm


-28 dBm


-30 dBm


-31 dBm


-32 dBm

		-24 dBm


-24 dBm


-25 dBm


-27 dBm


-29 dBm


-31 dBm


-33 dBm


-35 dBm


-36 dBm





CHÚ THÍCH 2: Các giá trị trên khác với các chỉ tiêu trong GSM 05.05 vì tại các mức cao hơn, nó là phổ điều chế đo được bằng phép đo giữ đỉnh. Các giới hạn được đưa ra trong bảng.


CHÚ THÍCH 3: Các giá trị trong Bảng 10 và Bảng 11 giả định, dùng phép đo giữ đỉnh, mức nhỏ nhất là 8 dB trên mức điều chế qui định, sử dụng kỹ thuật trung bình chọn độ rộng băng 30 kHz đối với độ lệch tần 400 kHz so với tần số sóng mang. Tại độ lệch tần 600 và 1 200 kHz, sử dụng mức trên 6 dB và tại độ lệch 1 800 kHz sử dụng mức trên 3 dB. Các giá trị đối với độ lệch tần 1 800 kHz được giả định phổ độ rộng băng 30 kHz dùng chỉ tiêu điều chế tại dưới 1 800 kHz.


2.2.7. Công suất ra máy phát và định thời cụm trong cấu hình đa khe HSCSD


2.2.7.1. Định nghĩa và áp dụng 


Công suất ra máy phát là giá trị trung bình của công suất đưa tới ăng ten giả hoặc bức xạ từ MS và ăng ten tích hợp của nó, trong thời gian các bit thông tin hữu ích của một cụm được phát.


Định thời cụm phát là đường bao công suất RF phát theo thời gian. Các định thời được chuẩn theo thời điểm chuyển từ bit 13 tới bit 14 của chuỗi huấn luyện (khe trung tâm) trước khi giải mã vi sai. Định thời điều chế được chuẩn theo định thời tín hiệu thu từ SS. Các yêu cầu và phép đo này áp dụng cho tất cả các MS GSM 900 và DCS 1800 có khả năng hoạt động đa khe HSCSD.


2.2.7.2. Yêu cầu tuân thủ


a) Công suất ra lớn nhất của MS phải tuân theo GSM 05.05, mục 4.1.1, Bảng 1, tùy theo loại công suất của MS, với dung sai +/-2 dB trong điều kiện đo kiểm bình thường; 


b) Công suất ra lớn nhất của MS phải tuân theo GSM 05.05, 4.1.1, Bảng 1, tùy theo loại công suất của MS, với dung sai +/-2,5 dB trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt;


c) Các mức điều khiển công suất phải cho ra các mức công suất ra danh định tuân theo GSM 05.05, 4.1.1, Bảng 3 (GSM 900), Bảng 4 (DCS 1800), từ mức điều khiển công suất thấp nhất đến mức cao nhất tương ứng với loại MS (đối với dung sai trên công suất ra lớn nhất, xem yêu cầu tuân thủ 1), với dung sai +/-3, 4 hoặc 5 dB trong điều kiện đo kiểm bình thường;


d) Các mức điều khiển công suất cho các mức công suất ra danh định tuân theo GSM 05.05, 4.1.1, Bảng 3 (GSM 900) hoặc Bảng 4 (DCS 1800), từ mức điều khiển công suất thấp nhất đến mức cao nhất tương ứng với loại MS (đối với dung sai trên công suất ra lớn nhất, xem các yêu cầu tuân thủ 2), với dung sai +/- 4, 5 hoặc 6 dB trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt;


e) Công suất ra thực từ MS tại các mức điều khiển công suất liên tiếp phải hình thành một chuỗi đều và khoảng cách giữa các mức này phải bằng 2 +/-1,5 dB; GSM 05.05, 4.1.1.


f) Mức công suất phát tương ứng với thời gian cho một cụm thông thường phải tuân theo mẫu công suất thời gian trong GSM 05.05, Phụ lục B. Trong các cấu hình đa khe, các cụm trong hai hoặc nhiều khe kế tiếp thực tế được phát trên cùng một tần số, mẫu trong Phụ lục B, GSM 05.05 phải được tuân thủ tại các chuỗi khởi đầu và kết thúc của các cụm liên tiếp. Công suất ra trong chu kỳ phòng vệ giữa hai khe thời gian hoạt động kế tiếp phải không được vượt quá mức hạn định cho phần hữu ích của khe thời gian thứ nhất hoặc mức hạn định cho phần hữu ích của khe thời gian thứ hai cộng thêm 3 dB, lấy theo mức lớn nhất:


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.5.2;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.5.2.


g) Trong các cấu hình đa khung, các kênh phụ hai chiều phải được điều khiển công suất riêng biệt; GSM 05.08, 4.2.


h) Khi truy nhập vào cell trên kênh RACH và trước khi nhận được yêu cầu công suất đầu tiên trên kênh DCCH hoặc TCH (sau IMMEDIATE ASSIGNMENT), các MS GSM và DCS 1800 loại 1 và loại 2 phải sử dụng mức điều khiển công suất chỉ định trong tham số MS_TXPWR_MAX_CCH phát trên kênh BCCH của cell, hoặc nếu MS_TXPWR_MAX_CCH tương ứng với mức điều khiển công suất không được loại MS hỗ trợ, MS phải hoạt động với mức điều khiển công suất hỗ trợ gần nhất. Các MS thuộc DCS 1800 loại 3 phải sử dụng tham số POWER_OFFSET. 


i) Tín hiệu phát từ MS tới BS đánh giá tại ăng ten MS phải là 468,75 trừ đi chu kỳ bit TA kế sau tín hiệu phát nhận được từ BS, trong đo TA là mốc định thời cuối cùng nhận được từ BS đang phục vụ. Sai số của định thời phải là +/-1 chu kỳ bit:


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.4;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.4.


k) Mức công suất phát theo thời gian đối với cụm truy nhập ngẫu nhiên phải tuân thủ mẫu công suất/thời gian trong GSM 05.05, Phụ lục B:


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.5.2;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.5.2.


(l) MS sử dụng giá trị TA = 0 để gửi cụm truy nhập ngẫu nhiên:


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.10, 6.6;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.10, 6.6.


2.2.7.3. Mục đích đo kiểm 


a) Để thẩm tra công suất ra lớn nhất của MS trong cấu hình đa khe HSCSD trong điều kiện bình thường, nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.7.2.a).


b) Để thẩm tra công suất ra lớn nhất của MS trong cấu hình đa khe HSCSD trong điều kiện khắc nghiệt, nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.7.2.b).


c) Để thẩm tra tất cả các mức điều khiển công suất liên quan đến loại công suất của MS, trong cấu hình đa khe HSCSD có các mức công suất ra ở điều kiện bình thường nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.7.2.c).


d) Để thẩm tra các mức điều khiển công suất có các mức công suất ra, trong điều kiện khắc nghiệt, nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.7.2.d).


e) Để thẩm tra mức công suất ra từ MS trong cấu hình đa khe HSCSD tại các mức điều khiển công suất liên tiếp nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.7.2.e), trong điều kiện bình thường.


f) Để thẩm tra công suất ra tương ứng với thời gian gửi một cụm thông thường trong cấu hình đa khe HSCSD, nằm trong phạm vi yêu cầu 2.2.7.2.f):


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


g) Để thẩm tra MS trong cấu hình đa khe HSCSD sử dụng mức điều khiển công suất lớn nhất phù hợp với loại công suất của nó nếu điều khiển đến mức công suất vượt quá loại công suất của MS cần đo kiểm. 


h) Để thẩm tra các cụm thông thường phát từ MS đến BS trong cấu hình đa khe HSCSD được định thời nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.7.2.h):


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


i) Để thẩm tra công suất ra tương ứng với thời gian phát một cụm truy nhập trong cấu hình đa khe HSCSD, nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.7.2.i):


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


k) Để thẩm tra cụm truy nhập do MS phát đến BS trong cấu hình đa khe HSCSD được định thời nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.7.2.k):


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện khắc nghiệt. 


(l) Để thẩm tra công suất được điều khiển riêng trên các kênh phụ HSCSD hai hướng. 


2.2.7.4. Các phương pháp đo kiểm


Hai phương pháp đo được sử dụng cho hai loại MS là:


- MS có đầu nối ăng ten cố định;


- MS có ăng ten tích hợp và không thể đấu nối với ăng ten ngoài ngoại trừ việc gắn đầu nối đo kiểm tạm thời như bộ ghép đo. 


CHÚ THÍCH: Hoạt động của MS trong hệ thống được quyết định chủ yếu bởi ăng ten, và đây là phép đo máy phát duy nhất trong Quy chuẩn sử dụng ăng ten tích hợp. Các nghiên cứu về phương pháp đo trên ăng ten tích hợp đang được hoàn thiện, quan tâm đến các điều kiện thực của MS.

a) Phương thức đo kiểm cho thiết bị có đầu nối ăng ten cố định 


(1) Các điều kiện ban đầu 


SS thiết lập cuộc gọi theo thủ tục thông thường trong cấu hình đa khe HSCSD trên kênh ARFCN ở khoảng giữa, mức điều khiển công suất đặt ở mức lớn nhất và MS hoạt động với số khe đường lên lớn nhất. Tham số MS TXPWR_MAX_ CCH đặt ở giá trị lớn nhất mà MS đang đo kiểm hỗ trợ. Đối với các MS DCS 1800 tham số POWER_OFFSET đặt ở mức 6 dB.


(2) Thủ tục đo kiểm


(2a) Đo công suất phát của cụm thông thường


SS lấy các mẫu đo công suất phân bố đều trên thời gian tông tại một cụm với tỷ lệ lấy mẫu tối thiểu là 2/T, trong đó T khoảng thời gian tồn tại 1 bit. Các mẫu được xác định trong thời gian điều chế trên mỗi cụm. SS xác định tâm của 147 bit phát hữu ích (thời điểm chuyển tiếp từ bit 13 đến bit 14 của khe trung tâm), để sử dụng làm chuẩn định thời. 


Công suất ra máy phát được tính là giá trị trung bình của các mẫu trên 147 bit hữu ích. Nó cũng được sử dụng làm chuẩn 0 dB cho mẫu công suất/thời gian.


(2b) Đo trễ định thời cụm thông thường 


Trễ định thời cụm là độ lệch thời gian giữa chuẩn định thời xác định được trong bước a) và định thời chuyển tiếp tương ứng trong cụm mà MS thu được ngay trước khi cụm phát của MS được lấy mẫu. 


(2c) Đo quan hệ công suất/thời gian của cụm thông thường


Dãy mẫu công suất đo trong mục (2a) được chuẩn theo thời gian đến tâm của các bit phát hữu ích và chuẩn theo chuẩn công suất 0 dB, xác định được trong mục (2a).


(2d) Lặp lại các bước từ (2a) đến (2c) cho từng kênh phụ đa khe bằng cách điều khiển MS hoạt động theo từng mức điều khiển công suất xác định, kể cả mức không được MS hỗ trợ.


(2e) SS điều khiển MS tới mức điều khiển công suất lớn nhất mà MS hỗ trợ và lặp lại các bước từ (2a) đến (2c) trên từng kênh phụ đa khe tại các ARFCN ở khoảng thấp và cao.
 


(2f) SS điều khiển MS tới mức điều khiển công suất lớn nhất trên kênh phụ đa khe đầu tiên được cấp phát và ở mức điều khiển công suất nhỏ nhất trên kênh phụ đa khe cấp phát tiếp theo. Tất cả các khe được cấp phát còn lại, mức điều khiển công suất ở mức lớn nhất. Lặp lại các phép đo tương ứng và các bước từ (2a) đến (2c) trên từng kênh phụ.


(2g) Đo công suất phát cụm truy nhập 


SS điều khiển MS tạo ra cụm truy nhập trên một ARFCN ở dải ARFCN giữa, thao tác này có thể thực hiện được bằng thủ tục chuyển giao hoặc thủ tục yêu cầu tài nguyên vô tuyến mới. Trong trường hợp thực hiện bằng thủ tục chuyển giao, mức công suất chỉ thị trong bản tin HANDOVER COMMAND là mức điều khiển công suất lớn nhất được MS hỗ trợ. Trong trường hợp cụm truy nhập, MS phải sử dụng mức công suất chỉ thị trong tham số MS_TXPWR_MAX_CCH. Nếu MS là DCS 1800 loại 3, phải sử dụng tham số POWER_OFFSET.


SS lấy ra các mẫu đo công suất phân bố đều trên thời gian tồn tại cụm truy nhập như đã xác định trong mục (2a). Nhưng trong trường hợp này SS xác định tâm các bit hữu ích của cụm này bằng việc xác định thời điểm chuyển tiếp từ bit cuối cùng của dãy đồng bộ. Tâm của cụm là 5 bit dữ liệu trước điểm này và được sử dụng làm chuẩn định thời. 


Công suất ra máy phát tính theo trung bình cộng của các mẫu trên 87 bit hữu ích của cụm. Nó cũng được sử dụng như chuẩn 0 dB đối với mẫu công suất/thời gian.


(2h) Đo trễ định thời cụm truy nhập


Trễ định thời cụm là độ lệch thời gian giữa định thời chuẩn xác định trong mục g) và dữ liệu MS nhận được trên kênh điều khiển chung.


(2i) Đo tỷ số công suất/thời gian cụm truy nhập 


Dãy các mẫu công suất đo được trong mục (2g) được chuẩn theo thời gian tới tâm của các bit phát hữu ích và với công suất chuẩn 0 dB xác định trong bước (2g). 


(2j) Tùy theo phương pháp sử dụng trong bước g), SS điều khiển MS tạo ra cụm truy nhập bằng cách gửi bản tin HANDOVER COMMAND với mức điều khiển công suất thiết lập bằng 10, hoặc nó thay đổi các phần tử thông tin hệ thống MS_TXPWR _MAX_CCH (với DCS 1800 là POWER_OFFSET) trên BCCH của cell phục vụ để giới hạn công suất phát MS trên cụm truy nhập ở mức điều khiển công suất 10 (+23 dBm đối với GSM 900, +10 dBm đối với DCS 1800), sau đó lặp lại các bước từ (2g) đến (2i).


(2k)  Lặp lại các bước từ (2a) tới (2j) trong điều kiện khắc nghiệt (Phụ lục A, mục A.2.3), riêng trong bước (2d) chỉ thực hiện cho mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.


b) Phương pháp đo kiểm đối với thiết bị có ăng ten tích hợp


CHÚ THÍCH: Nếu MS có đầu nối cố định, tức là ăng ten có thể tháo rời và có thể nối được trực tiếp đến SS thì áp dụng phương pháp đo trong 2.2.7.4a).


Các phép đo trong mục này được thực hiện trên mẫu đo không biến đổi. 


(1) Các điều kiện ban đầu


MS được đặt trong buồng đo không dội (Phụ lục A, mục A.1.2) hoặc tại vị trí đo kiểm ngoài trời, trên giá đỡ biệt lập, tại vị trí sử dụng thông thường, cách ăng ten đo tối thiểu 3 m, nối trực tiếp với SS. 


CHÚ THÍCH: Phương pháp đo kiểm đã mô tả ở trên dùng khi đo trong buồng đo không dội. Trong trường hợp đo kiểm ngoài trời, cần phải thay đổi độ cao ăng ten để nhận được mức công suất lớn nhất cả trên ăng ten đo và ăng ten thay thế.


SS thiết lập cuộc gọi theo thủ tục cuộc gọi thông thường trên kênh có ARFCN ở dải ARFCN giữa, mức điều khiển công suất thiết lập ở công suất lớn nhất. Tham số MS_TXPWR_MAX_CCH thiết lập ở giá trị lớn nhất được MS cần đo kiểm hỗ trợ. Đối với các MS loại DCS 1800, tham số POWER_OFFSET thiết lập là 6 dB.


(2) Thủ tục đo kiểm


(2a) Với các điều kiện ban đầu thiết lập theo mục (1), thủ tục đo kiểm trong 2.2.7.4.a) được tiến hành đến bước (2j) bao gồm cả bước (2j); riêng trong bước (2a) khi các phép đo được tiến hành tại mức công suất lớn nhất đối với ARFCN ở dải thấp, giữa và cao, phép đo được thực hiện với 8 lần quay MS, góc quay là n*450, trong đó n = 0, 1, 2,..., 7.

Kết quả của phép đo là số đo công suất ra máy phát thu được, không phải là số đo công suất ra máy phát, các giá trị số đo công suất ra có thể có được như sau:

(2b) Đánh giá suy hao do vị trí đo kiểm để chuyển đổi theo tỷ lệ kết quả đo công suất ra thu được.


MS được thay thế bằng một ăng ten ngẫu cực nửa bước sóng cộng hưởng ở tần số trung tâm của băng tần phát và được nối với bộ tạo sóng RF. 


Thiết lập tần số của bộ tạo sóng RF bằng tần số ARFCN sử dụng cho 24 phép đo trong bước (2a), điều chỉnh công suất ra để tái tạo mức trung bình công suất ra máy phát có được trong bước (2a).


Ghi lại từng chỉ thị công suất phát từ bộ tạo sóng (tính bằng W) đến ăng ten lưỡng cực nửa bước sóng. Các giá trị này được ghi lại dưới dạng Pnc, với n là góc quay của MS, c là chỉ số kênh.


Tương ứng với mỗi chỉ số kênh, tính:


[image: image19.wmf]å


å


=


=


=


=


Æ


=


n


j


0


j


2


n


j


0


j


e


*


t(j)


(j)


t(j)


k




Từ đó: Pac (Tx dBm) = 10lg(Pac) + 30 + 2,15


Đối với một trong 3 kênh, độ lệch giữa công suất ra máy phát thực lấy trung bình qua 8 hướng đo và công suất ra máy phát có được ở hướng n = 0 được sử dụng để chuyển đổi theo tỷ lệ các kết quả đo thu được sang công suất ra thực của máy phát cho mọi mức điều khiển công suất được đo và ARFCN để sau đó được kiểm tra đối chiếu với các yêu cầu. 


(2c) Các hệ số hiệu chỉnh đầu nối ăng ten tạm thời (phát) 


Một mẫu đo biến đổi có đầu nối ăng ten tạm thời đặt trong buồng đo kiểm có điều kiện và được nối với SS bằng đầu nối ăng ten tạm thời. 


Trong điều kiện đo kiểm bình thường, lặp lại phép đo công suất và các phần tính toán trong các bước từ (2a) đến (2j) trong 2.2.7.4.a), riêng trong bước (2d) chỉ thực hiện với mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS. 


CHÚ THÍCH: Các giá trị ghi lại ở bước này liên quan đến các mức công suất ra sóng mang máy phát trong điều kiện đo kiểm bình thường đã biết sau bước (2b). Do đó xác định được các hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc tần số để xác định ảnh hưởng của bộ đấu nối ăng ten tạm thời. 


(2d) Phép đo trong điều kiện khắc nghiệt 


CHÚ THÍCH: Về cơ bản thủ tục đối với các điều kiện khắc nghiệt là:


- Mẫu công suất/thời gian được đo kiểm theo cách bình thường,


- Công suất bức xạ được đánh giá bằng cách đo độ lệch đối với công suất bức xạ trong điều kiện đo kiểm bình thường.

Lặp lại các bước đo kiểm từ (2a) đến (2j) trong 2.2.7.4.a), riêng trong bước (2d) chỉ lặp lại với mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.


Công suất ra máy phát trong điều kiện khắc nghiệt được tính cho từng loại cụm, từng mức điều khiển công suất và cho từng tần số bằng cách thêm hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc tần số xác định được trong bước (2c) vào các giá trị có được trong điều kiện khắc nghiệt ở bước này.


2.2.7.5. Yêu cầu đo kiểm


a) Trong tổ hợp điều kiện bình thường và khắc nghiệt, công suất ra máy phát trên mỗi kênh phụ của các cụm thông thường và truy nhập, tại từng tần số và đối với từng mức điều khiển công suất, phải ở mức thích hợp như trong Bảng 3 hoặc Bảng 4 với dung sai cho phép.


b) Độ lệch công suất ra máy phát giữa hai mức điều khiển công suất lân cận, đo tại cùng tần số phải không được nhỏ hơn 0,5 dB và không lớn hơn 3,5 dB. 


c) Quan hệ công suất/thời gian của các mẫu đo đối với các cụm thông thường phải nằm trong giới hạn của mẫu công suất thời gian như trong Hình 2.1 ở từng tần số, trong mỗi tổ hợp các điều kiện đo kiểm bình thường và khắc nghiệt và tại từng mức điều khiển công suất được đo.


d) MS phải được đo kiểm tại tất cả các mức điều khiển công suất đối với từng kiểu và loại công suất MS do nhà sản xuất khai báo.


e) Khi máy phát được điều khiển đến mức điều khiển công suất nằm ngoài khả năng do nhà sản xuất công bố, công suất ra máy phát phải nằm trong phạm vi dung sai của mức điều khiển công suất gần nhất phù hợp với kiểu và loại công suất do nhà sản xuất qui định.


f) Tâm của cụm thông thường được xác định bởi thời điểm chuyển tiếp giữa bit 13 và bit 14 của khe trung tâm phải là 3 chu kỳ khe thời gian (1 731 (s) +/-1 chu kỳ bit (+/-3,69 (s) sau tâm của cụm tương ứng thu được.

g) Quan hệ công suất/thời gian của các mẫu đo được đối với cụm truy nhập phải nằm trong phạm vi giới hạn của mẫu công suất thời gian trong Hình 2 trên từng tần số, dưới mỗi tổ hợp điều kiện đo kiểm bình thường và khắc nghiệt và tại mỗi mức điều khiển công suất được đo.

h) Tâm của cụm truy nhập phát phải là một số nguyên lần chu kỳ khe thời gian, ít hơn 30 chu kỳ bit ứng với tâm khe trung tâm của CCCH bất kỳ, với dung sai +/-1 chu kỳ bit (+/-3,69 (s).


2.2.8. Phổ RF đầu ra máy phát trong cấu hình đa khe HSCSD


2.2.8.1. Định nghĩa và áp dụng


Phổ RF đầu ra là quan hệ giữa độ lệch tần số so với sóng mang và công suất đo trong thời gian và độ rộng băng xác định, phát ra từ MS do hiệu ứng điều chế và đột biến công suất. 


Các yêu cầu và phép đo kiểm này áp dụng cho các MS GSM 900 và DCS 1800 hoặc các MS đa băng có khả năng hoạt động đa khe HSCSD.


2.2.8.2. Yêu cầu tuân thủ


a) Mức phổ RF đầu ra sau điều chế phải không lớn hơn các giá trị trong GSM 05.05, mục 4.2.1, Bảng a) cho GSM 900, Bảng b) cho DCS 1800, với các giới hạn đo cho phép thấp nhất sau đây:


· -36 dBm nếu độ lệch dưới 600 kHz so với sóng mang;


· -51 dBm đối với GSM 900 hoặc -56 dBm đối với DCS 1800 nếu độ lệch trên 600 kHz đến dưới 1 800 kHz so với sóng mang;


· -46 dBm đối với GSM 900 hoặc -51 dBm đối với DCS 1800 nếu độ lệch bằng hoặc trên 1 800 kHz so với sóng mang.


Các trường hợp ngoại lệ sau lên đến -36 dBm:


· Lên đến 3 băng 200 kHz có tâm tại tần số là bội số nguyên của 200 kHz trong dải từ 600 kHz đến 6 000 kHz trên và dưới tần số sóng. 


· Lên đến 12 băng 200 kHz có tâm ở tần số là bội số nguyên của 200 kHz tại độ lệch trên 6 000 kHz so với sóng mang. 


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, mục 4.2.1;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, mục 4.2.1;


b) Mức phổ RF đầu ra do đột biến chuyển mạch phải không lớn hơn các giá trị trong GSM 05.05, 4.2.2, Bảng a).


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.2.2;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.2.2.


c) Khi được cấp phát kênh, công suất phát từ MS trên băng 935 - 960 MHz phải nhỏ hơn hoặc bằng -79 dBm, trên băng 925 – 935 MHz phải nhỏ hơn hoặc bằng -67 dBm, trong băng 1 805 - 1 880 MHz phải nhỏ hơn hoặc bằng -71 dBm, riêng trong 5 phép đo của băng 925 - 960 MHz và 1 805 –1 880 MHz chấp nhận các ngoại lệ lên tới -36 dBm. Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.3.3.


2.2.8.3. Mục đích đo kiểm


a) Để thẩm tra phổ RF đầu ra sau điều chế tương ứng trong cấu hình đa khe không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.8.2.a). 


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


b) Để thẩm tra phổ RF đầu ra do đột biến chuyển mạch không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.8.2.b) trong cấu hình đa khe khi độ dự phòng tương ứng cho phép đối với hiệu ứng phổ do điều chế.


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


c) Để thẩm tra phát xạ giả của MS trong băng tần thu không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.8.2.c) trong các cấu hình đa khe.


2.2.8.4. Phương pháp đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


Cuộc gọi được thiết lập theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường đối với HSCSD đa khe.


SS điều khiển MS tới chế độ nhảy tần. Mẫu nhảy tần chỉ bao gồm ba kênh, kênh thứ nhất có ARFCN trong dải ARFCN thấp, kênh thứ hai có ARFCN trong dải ARFCN giữa, kênh thứ ba có ARFCN trong dải ARFCN cao.


CHÚ THÍCH 1: Mặc dù phép đo được thực hiện trong chế độ MS nhảy tần, nhưng mỗi phép đo kiểm thực hiện trên một kênh riêng biệt.


CHÚ THÍCH 2: Phép đo này thực hiện trong chế độ nhảy tần chỉ là cách đơn giản để MS thay đổi kênh, phép đo này có thể thực hiện được trong chế độ không nhảy tần và chuyển giao MS giữa 3 kênh đang đo tại thời điểm thích hợp. 


SS gửi tín hiệu đo kiểm chuẩn C1 (Phụ lục A, mục A.6) có mức 23 dB(Vemf() đến MS.


SS điều khiển MS hoạt động trong cấu hình đa khe với số khe phát lớn nhất.


Mức công suất lớn nhất được thiết lập trong tất cả các kênh.


b) Thủ tục đo kiểm


CHÚ THÍCH: Khi sử dụng phép lấy trung bình trong chế độ nhảy tần, giá trị trung bình chỉ gồm các cụm phát khi sóng mang nhảy tần phù hợp với sóng mang danh định của máy đo.


(1) Trong các bước từ (2) tới (8), FT được đặt bằng ARFCN của mẫu nhảy tần trong dải ARFCN giữa.


(2) Máy phân tích phổ được thiết lập như sau:


- Quét tần số Zero 


- Độ rộng băng phân giải: 30 kHz


- Độ rộng băng Video: 30 kHz


- Mức trung bình Video: có thể được sử dụng tùy thuộc vào phép đo.


Tín hiệu video của máy phân tích phổ được “chọn” sao cho phổ được tạo ra do ít nhất 40 bit trong dải bit từ 87 đến 132 của cụm trên một trong những khe thời gian hoạt động là phổ duy nhất được đo. Việc “chọn” có thể ở dạng tương tự hoặc số tùy thuộc vào thiết kế của máy phân tích phổ. Chỉ xét các kết quả đo tại các cụm phát trên sóng mang danh định của máy đo. Máy phân tích phổ tính trung bình trên chu kỳ chọn và trên 200 hoặc 50 cụm đã cho, sử dụng phép tính trung bình số hoặc hình ảnh.


(3) Điều chỉnh tần số trung tâm của máy phân tích phổ đến các tần số cần đo để đo mức công suất trên 50 cụm tại các bội số của độ lệch tần 30 kHz lệch khỏi FT đến dưới 1 800 kHz.


(4) Độ phân giải và độ rộng băng video của máy phân tích phổ được điều chỉnh tới 100 kHz, thực hiện đo tại các tần số sau:


- Trên mỗi ARCFCN từ độ lệch 1 800 kHz so với sóng mang tới biên của băng tần phát tương ứng cho mỗi phép đo trên 50 cụm.


- Tại các khoảng 200 kHz vượt quá 2 MHz ở cả hai biên của băng tần phát tương ứng cho mỗi phép đo trên 50 cụm.


- Tại các khoảng 200 kHz trên băng 925 - 960 MHz cho mỗi phép đo trên 50 cụm.


- Tại các khoảng 200 kHz trên băng 1 805 – 1 880 MHz cho mỗi phép đo trên 50 cụm.


(5) Điều khiển MS tới mức điều khiển công suất nhỏ nhất. Máy phân tích phổ được thiết lập như trong bước (2).


(6) Thay đổi tần số của máy phân tích phổ tới các tần số cần đo để đo mức công suất trên 200 cụm tại các tần số sau:


FT


FT + 100 kHz

FT - 100 kHz


FT + 200 kHz

FT - 200 kHz


FT + 250 kHz

FT - 250 kHz


FT + 200 kHz * N

FT - 200 kHz * N


Với N = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và FT = tần số trung tâm danh định kênh RF.


(7) Lặp lại các bước từ (1) tới (6) riêng trong bước (1) máy phân tích phổ được chọn để đo cụm của khe thời gian tiếp sau.


(8) Máy phân tích phổ được thiết lập như sau:


- Quét tần số Zero 


- Độ rộng phân giải: 30 kHz


- Độ rộng Video: 100 kHz


- Giữ đỉnh


Tắt chế độ chọn tín hiệu của máy phân tích phổ.


Điều khiển MS tới mức điều khiển công suất lớn nhất trong từng khe thời gian phát. 


(9) Thay đổi tần số của máy phân tích phổ tới các tần số cần đo để đo mức công suất trên các tần số sau:


FT + 400 kHz 

FT - 400 kHz


FT + 600 kHz 

FT - 600 kHz


FT + 1,2 MHz 

FT - 1,2 MHz


FT + 1,8 MHz 

FT - 1,8 MHz


Trong đó FT = tần số trung tâm danh định kênh RF.


Thời gian mỗi phép đo (tại mỗi tần số) phải bằng khoảng thời gian phát tối thiểu 10 cụm tại FT.


(10) Lặp lại bước i) đối với các mức điều khiển công suất 7 và 11.


(11) Lặp lại các bước (2), (6), (8) và (9) với FT bằng mẫu nhảy ARFCN trong dải ARFCN thấp riêng trong bước h), điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11 thay vì để ở mức công suất lớn nhất.


(13) Lặp lại các bước (2), (6), (8) và (9) với FT bằng mẫu nhảy tần ARFCN trong dải ARFCN cao riêng trong bước h), điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11 thay vì để ở mức công suất lớn nhất.


m) Lặp lại các bước (1), (2), (6), (8), và (9) trong điều kiện khắc nghiệt (Phụ lục A, mục A.2), riêng trong bước (8) điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11. 


2.2.8.5. Các yêu cầu đo kiểm


Để phép đo chính xác khi thực hiện trên đầu nối ăng ten tạm thời trong băng 880 - 915 MHz hoặc 1 710 – 1 785 MHz, phải đưa vào hệ số ghép nối ăng ten tạm thời cho tần số gần nhất, xác định tuân theo Phụ lục A, mục A.1.3. 


Để phép đo chính xác khi thực hiện trên đầu nối ăng ten tạm thời trong băng 925 - 960 MHz, phải đưa vào hệ số ghép nối ăng ten tạm thời cho tần số gần nhất, xác định tuân theo Phụ lục A, mục A.1.3 đối với MS GSM 900. Đối với MS DCS 1800, sử dụng mức 0 dB. 


Để phép đo chính xác khi thực hiện trên đầu nối ăng ten tạm thời trong băng 1 805 – 1 880 MHz, phải đưa vào hệ số ghép nối ăng ten tạm thời xác định tuân theo Phụ lục A, mục A.1.3 đối với MS DCS 1800. Đối với MS GSM 900, sử dụng mức 0 dB.


Các giá trị trong các bảng sau, tại các tần số được liệt kê từ tần số sóng mang (kHz), là mức công suất lớn nhất (dB) ứng với mỗi phép đo trong độ rộng băng 
30 kHz trên sóng mang (tham khảo GSM 05.05, mục 4.2.1).


a) Đối với các dải biên điều chế ngoài cho đến độ lệch tần dưới 1800 kHz so với sóng mang (FT) đo được trong bước c), f), i), k), l) và m), mức công suất đo tính theo dB ứng với mức công suất đo được tại FT, đối với tất cả các loại MS, phải không vượt quá các giá trị cho trong Bảng 6 đối với GSM 900 hoặc Bảng 7 đối với DCS 1800 tùy theo công suất phát thực và độ lệch tần so với FT. Tuy nhiên, các trường hợp không đạt trong dải 600 kHz đến dưới 1 800 kHz thấp và cao hơn tần số sóng mang có thể tính vào các ngoại lệ cho phép như trong các yêu cầu đo kiểm c) bên dưới. 


CHÚ THÍCH 1: Đối với các độ lệch tần số trong khoảng 100 kHz và 600 kHz, chỉ tiêu có được bằng phép nội suy tuyến tính giữa các điểm trong bảng với tần số tuyến tính và công suất tính bằng dB.

b) Đối với các dải biên điều chế với độ lệch 1 800 kHz so với sóng mang (FT) và lệch tới 2 MHz vượt quá biên băng tần phát tương ứng đo trong bước d), mức công suất đo được tính theo dB tương ứng với mức công suất đo tại FT phải không vượt quá các giá trị cho trong Bảng 8 tùy theo công suất phát thực, độ lệch tần so với FT và hệ thống của MS. Tuy nhiên bất kỳ trường hợp không đạt nào trong dải từ 1 800 kHz - 6 MHz trên và dưới tần số sóng mang có thể tính vào ngoại lệ trong yêu cầu đo kiểm c) bên dưới, và các trường hợp không đạt khác có thể tính theo ngoại lệ cho phép trong yêu cầu đo kiểm d) bên dưới. 


c) Các trường hợp không đạt từ a) và b) trong tổ hợp dải tần 600 kHz đến 
6 MHz cao hơn và thấp hơn tần số sóng mang phải được kiểm tra lại đối với độ phát xạ giả cho phép. Với một trong 3 ARFCN đã sử dụng, phát xạ giả cho phép trong trường hợp lên đến 3 băng 200 kHz có tâm là bội số nguyên của 200 kHz miễn là phát xạ giả không vượt quá -36 dBm. Các mức phát xạ giả đo trong độ rộng băng 30 kHz được mở rộng đến 2 băng 200 kHz có thể được tính với một trong hai băng 200 kHz để tối thiểu số lượng các băng 200 kHz chứa phát xạ giả.


d) Các trường hợp không đạt (từ bước b) vượt quá độ lệch 6 MHz so với tần số sóng mang phải được kiểm tra lại để đảm bảo mức phát xạ giả cho phép. Với mỗi một trong 3 ARFCN đã sử dụng, cho phép đến 12 phát xạ giả, miễn là mức phát xạ giả không vượt quá -36 dBm.


e) Các phát xạ giả của MS trong dải tần từ 925 - 935 MHz, 935 - 960 MHz 
và 1 805 – 1 880 MHz đo trong bước d), đối với tất cả các loại MS, không được vượt quá các giá trị trong Bảng 9, riêng với 5 phép đo kiểm trong dải tần từ 925 - 960 MHz 
và 5 phép đo trong dải từ 1 805 – 1 880 MHz mức cho phép đến -36 dBm. 


f) Đối với dải biên suy giảm công suất trong các bước h), i) và k) các mức công suất không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 10 đối với GSM 900 hoặc Bảng 2.10 đối với DCS 1800.


CHÚ THÍCH 2: Các giá trị trên khác với các chỉ tiêu trong GSM 05.05 vì tại các mức công suất cao hơn nó là phổ điều chế được đo bằng phép đo giữ đỉnh. Các giới hạn được đưa ra trong bảng. 


CHÚ THÍCH 3: Các giá trị trong Bảng 10 và Bảng 11 giả định, dùng phép đo giữ đỉnh, mức nhỏ nhất là 8 dB trên mức điều chế qui định, sử dụng kỹ thuật trung bình chọn độ rộng băng 30 kHz đối với độ lệch tần 400 kHz so với tần số sóng mang. Tại độ lệch tần 600 kHz và 1 200 kHz, sử dụng mức trên 6 dB và tại độ lệch tần 1 800 kHz sử dụng mức trên 3 dB. Các giá trị đối với độ lệch tần 1 800 kHz được giả định phổ độ rộng băng 30 kHz dùng chỉ tiêu điều chế tại dưới 1 800 kHz.


2.2.9. Công suất ra máy phát trong cấu hình đa khe GPRS


2.2.9.1. Định nghĩa và áp dụng


Công suất ra máy phát là giá trị công suất trung bình đưa ra trên ăng ten giả hoặc phát xạ từ ăng ten tích hợp của MS trong khoảng thời gian các bit thông tin hữu ích của một cụm được phát.


Các yêu cầu và các bước đo kiểm áp dụng cho các loại MS GSM 900, DCS 1800 và các MS đa băng có chức năng đa khe GPRS.


2.2.9.2. Các yêu cầu tuân thủ


a) Công suất ra lớn nhất của MS phải tuân theo GSM 05.05, 4.1.1, Bảng 1, tùy theo loại công suất, với dung sai +/-2 dB trong điều kiện đo kiểm bình thường;


b) Công suất ra lớn nhất của MS phải tuân theo GSM 05.05, 4.1.1, Bảng 1, tùy theo loại công suất, với dung sai +/-2,5 dB trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt;


c) Các mức điều khiển công suất cho công suất ra trung bình tuân theo GSM 05.05, mục 4.1.1, Bảng 3 đối với GSM 900 hoặc Bảng 4 đối với DCS 1800, từ mức điều khiển công suất nhỏ nhất đến lớn nhất tương ứng với từng loại MS (dung sai đối với công suất đầu ra lớn nhất xem yêu cầu tuân thủ a), với dung sai +/-3,4 hoặc 5 dB trong điều kiện đo kiểm bình thường;


d) Mức điều khiển công suất cho công suất đầu ra danh định tuân theo GSM 05.05, mục 4.1.1, Bảng 3 (đối với GSM 900) hoặc Bảng 4 (đối với DCS 1800), từ mức điều khiển công suất nhỏ nhất lên đến công suất đầu ra lớn nhất tương ứng với từng loại MS (dung sai đối với công suất đầu ra lớn nhất xem yêu cầu tuân thủ b), với dung sai +/-4,5 hoặc 6 dB trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt;


e) Công suất ra thực do MS phát tại các mức điều khiển công suất liên tục phải hình thành một chuỗi đều và khoảng cách giữa các mức điều khiển công suất phải là 2 +/-1,5 dB;


f) Mức công suất phát tương ứng với thời gian cho một cụm thông thường phải tuân theo mẫu công suất/thời gian trong GSM 05.05, Phụ lục B hình 1. Trong các cấu hình đa khe khi các cụm trong hai hoặc nhiều khe kế tiếp được phát thực trên cùng một tần số, mẫu trong Phụ lục B phải được tuân thủ tại phần hữu ích của mỗi cụm và tại điểm khởi đầu và kết thúc của dãy các cụm liên tục. Công suất ra trong chu kỳ phòng vệ giữa hai khe thời gian hoạt động kế tiếp phải không được vượt quá mức cho phép đối với phần hữu ích của khe thời gian thứ nhất hoặc mức cho phép đối với phần hữu ích của khe thời gian thứ hai cộng thêm 3 dB, lấy mức nào lớn nhất:


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.5.2;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.5.2.


g) Khi truy nhập trên kênh RACH hoặc PRACH vào một cell và trước khi nhận được các tham số điều khiển công suất đầu tiên trong khi chuyển tiếp gói trên PDCH, các MS GSM 900 và DCS 1800 loại 1 và loại 2 đều sử dụng mức điều khiển công suất được xác định bằng tham số GPRS_MS_TXPWR_MAX_CCH phát trên kênh PBCCH hoặc tham số MS_TXPWR_MAX_CCH phát trên kênh BCCH của cell. Khi nhận được tham số MS_TXPWR_MAX_CCH trên BCCH, các MS DCS 1800 loại 3 sẽ thêm vào giá trị POWER_OFFSET phát trên BCCH. Nếu MS_TXPWR_MAX_CCH hoặc tổng của MS_TXPWR_MAX_CCH cộng với POWER_OFFSET tương ứng không được MS hỗ trợ, MS sẽ hoạt động với mức điều khiển công suất gần nhất được hỗ trợ.


h) Mức công suất phát tương ứng với thời gian đối với cụm truy nhập ngẫu nhiên phải nằm trong phạm vi mẫu công suất/thời gian như trong GSM 05.05, Phụ lục B hình cuối.


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, mục 4.5.2;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, mục 4.5.2.


2.2.9.3. Mục đích đo kiểm


a) Để thẩm tra mức công suất ra lớn nhất của MS trong cấu hình đa khe GPRS trong điều kiện đo kiểm bình thường nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.9.2.a).


b) Để thẩm tra mức công suất đầu ra lớn nhất của MS trong cấu hình đa khe GPRS trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.9.2.b).


c) Để thẩm tra tất cả các mức điều khiển công suất liên quan đến các loại MS được thực thi trong cấu hình đa khe GPRS và có các mức công suất nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.9.2.c) trong điều kiện đo kiểm bình thường.


d) Để thẩm tra tất cả các mức điều khiển công suất có các mức công suất ra trong điều kiện khắc nghiệt nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.9.2.d).


e) Để thẩm tra bước trong công suất ra do MS phát trong cấu hình đa khe GPRS tại các mức điều khiển công suất liên tục trong điều kiện bình thường nằm trong yêu cầu tuân thủ 2.2.9.2.e).


f) Để thẩm tra công suất ra theo thời gian khi gửi một cụm thông thường trong cấu hình đa khe GPRS nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.9.2.f):


- Trong điều kiện đo kiểm bình thường;


- Trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt.


g) Để thẩm tra MS trong cấu hình đa khe GPRS sử dụng mức điều khiển công suất lớn nhất tương ứng với loại công suất của nó nếu bị điều khiển tới một mức điều khiển công suất vượt quá loại công suất của MS đó.


h) Để thẩm tra công suất đầu ra theo thời gian khi gửi một cụm truy nhập nằm trong phạm vi yêu cầu tuân thủ 2.2.9.2.h) trong cấu hình đa khe GPRS:


- Trong điều kiện đo kiểm bình thường;


- Trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt.


2.2.9.4. Phương pháp đo kiểm


Có hai phương pháp đo kiểm dùng cho hai loại MS:


- MS có đầu nối ăng ten cố định.


- MS có ăng ten tích hợp, không nối được với ăng ten ngoài, trừ trường hợp gắn đầu nối đo kiểm tạm thời như bộ ghép đo.


CHÚ THÍCH: Hoạt động của MS trong hệ thống được quyết định chủ yếu bởi ăng ten, và đây là phép đo máy phát duy nhất trong Quy chuẩn sử dụng ăng ten tích hợp. Các nghiên cứu về phương pháp đo trên ăng ten tích hợp đang được hoàn thiện, quan tâm đến các điều kiện thực của MS.


a) Phương thức đo kiểm đối với MS có đầu nối ăng ten cố định


(1) Điều kiện ban đầu


SS thiết lập cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường trong cấu hình đa khe GPRS trên một kênh có ARFCN ở dải ARFCN giữa. Mức điều khiển công suất thiết lập đến mức điều khiển công suất lớn nhất, MS hoạt động với số khe đường lên lớn nhất. SS điều khiển mức công suất bằng cách thiết lập tham số điều khiển công suất ALPHA(() của khe thời gian tương ứng bằng 0 và GAMA_TN ((CH) đến mức công suất mong muốn trong bản tin Paket Uplink Assignment (xem GSM 05.08, Phụ lục B.2), thiết lập tham số GPRS_MS TXPWR_MAX_CCH/MS TXPWR_MAX_CCH đến giá trị lớn nhất mà loại công suất của MS cần đo hỗ trợ. Đối với MS loại DCS 1800 tham số POWER_OFFSET đặt bằng 6 dB.


(2) Thủ tục đo kiểm


(2a) Đo công suất phát cụm thông thường


SS lấy các mẫu đo công suất phân bố đều trên thời gian tồn tại một cụm với tỷ lệ lấy mẫu tối thiểu là 2/T, trong đó T là khoảng thời gian tồn tại 1 bit. Các mẫu được xác định trong thời gian điều chế trên mỗi cụm. SS xác định tâm của 147 bit phát hữu ích (thời điểm chuyển tiếp từ bit 13 đến bit 14 của khe trung tâm), để làm chuẩn định thời. 


Công suất ra máy phát được tính là giá trị trung bình của các mẫu trên 147 bit hữu ích. Nó cũng được sử dụng làm chuẩn 0 dB cho mẫu công suất/thời gian.


(2b) Đo quan hệ công suất/thời gian cụm thông thường 


Dãy các mẫu công suất đo được trong bước (2a) được chuẩn theo thời gian tới điểm giữa của các bit phát hữu ích và chuẩn theo công suất đến chuẩn 0 dB, đã có trong bước (2a).


(2c) Lặp lại các bước (2a) và (2b) trên mỗi khe thời gian trong cấu hình đa khe với MS hoạt động ở mỗi mức điều khiển công suất xác định, kể cả mức không được MS hỗ trợ.


(2d) SS điều khiển MS đến mức điều khiển công suất lớn nhất được MS hỗ trợ, lặp lại các bước (2a) và (2b) trên mỗi khe thời gian trong cấu hình đa khe đối với ARFCN ở dải thấp và cao.


(2e) SS điều khiển MS đến mức điều khiển công suất lớn nhất trong khe thời gian đầu tiên được cấp phát trong cấu hình đa khe và tới mức điều khiển công suất nhỏ nhất trong khe thời gian thứ hai. Mọi khe thời gian được cấp phát tiếp theo được thiết lập đến mức điều khiển công suất lớn nhất. Các bước (2a), (2b) và các phép đo tương ứng trên mỗi khe thời gian trong cấu hình đa khe được lặp lại.


(2f) Đo công suất ra máy phát của cụm truy nhập


SS điều khiển MS tạo cụm truy nhập trên ARFCN ở dải ARFCN giữa. Việc tạo cụm truy nhập có thể thực hiện bằng thủ tục lựa chọn lại cell hoặc bằng thủ tục yêu cầu tài nguyên vô tuyến mới. Trong trường hợp thủ tục chọn lại cell, mức công suất chỉ thị trong bản tin PSI3 là mức điều khiển công suất lớn nhất được MS hỗ trợ. Trong trường hợp cụm truy nhập, MS sẽ sử dụng mức công suất chỉ thị trong tham số GPRS_MS_TXPWR_MAX_CCH. Nếu loại công suất của MS là DCS 1800 loại 3 và mức công suất được chỉ thị bởi tham số MS_TXPWR_MAX_CCH, MS phải sử dụng tham số POWER_OFFSET.


SS lấy các mẫu đo công suất phân bố đều trên khoảng thời gian cụm truy nhập như mô tả trong bước (2a). Tuy vậy trong trường hợp này SS xác định tâm của các bit hữu ích của cụm bằng cách nhận dạng thời điểm chuyển tiếp từ bit sau cùng của tín hiệu đồng bộ. Tâm của cụm là 5 bit dữ liệu trước điểm này và được sử dụng làm chuẩn định thời.


Công suất ra máy phát là giá trị trung bình của các mẫu trên 87 bit hữu ích của cụm. Nó cũng được sử dụng làm chuẩn 0 dB đối với mẫu công suất/thời gian.


(2g) Đo quan hệ công suất/thời gian cụm truy nhập


Chuỗi các mẫu công suất đã đo trong bước (2f) được chuẩn theo thời gian tới tâm của các bit phát hữu ích và chuẩn theo công suất tới chuẩn 0 dB, xác định trong bước (2f).


(2h) Tùy theo phương pháp điều khiển MS gửi cụm truy nhập trong bước (2f), SS gửi hoặc PACKET CELL CHANGE ORDER cùng với mức điều khiển công suất được thiết lập là 10 trong tham số PSI3 GPRS_MS_TXPWR_MAX_CCH hoặc nó thay đổi phần tử thông tin hệ thống (Gói) (GPRS) MS_TXPWR_MAX_CCH (đối với DCS 1800 là POWER_OFFSET) trên PBCCH/BCCH cell phục vụ để giới hạn công suất phát của MS trên cụm truy nhập đến mức điều khiển công suất 10 
(+23 dBm đối với GSM 900 hoặc +10 dB đối với DCS 1800), sau đó lặp lại các bước từ (2f) đến (2g).


(2i) Lặp lại các bước (2a) đến (2h) trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt, riêng trong bước (2d) chỉ thực hiện cho mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.


b) Phương thức đo kiểm đối với MS có ăng ten tích hợp


CHÚ THÍCH: Nếu MS có đầu nối ăng ten cố định, nghĩa là ăng ten có thể tháo rời được và có thể được nối đến trực tiếp đến SS, khi đó áp dụng phương pháp đo trong 2.2.9.4a).


Các bước đo trong mục này được thực hiện trên mẫu đo kiểm không biến đổi.


(1) Các điều kiện ban đầu


Đặt MS trong buồng đo không dội (Phụ lục A, mục A.1.2) hoặc trên vị trí đo kiểm ngoài trời, biệt lập, ở vị trí sử dụng bình thường, tại khoảng cách tối thiểu 3 m tính từ ăng ten đo và được nối với SS.


CHÚ THÍCH: Phương pháp đo kiểm đã mô tả ở trên dùng khi đo trong buồng đo không dội. Trong trường hợp đo kiểm ngoài trời, cần điều chỉnh độ cao ăng ten đo sao cho nhận được mức công suất lớn nhất trên cả ăng ten mẫu và ăng ten thay thế.


SS thiết lập cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường với cấu hình đa khe GPRS trên kênh có ARFCN nằm trong dải ARFCN giữa, mức điều khiển công suất thiết lập đến mức công suất lớn nhất và MS hoạt động trong số khe đường lên lớn nhất. SS điều khiển mức công suất bằng cách thiết lập tham số điều khiển công suất ALPHA(() của khe thời gian có liên quan là 0 và GAMMA_TN((CH) đến mức công suất như trong bản tin Packet Uplink Asignment (Closed Loop Control, GSM 05.08, Phụ lục B.2). GPRS_MS TXPWR_MAX_CCH / MS TXPWR_MAX_CCH được thiết lập đến giá trị lớn nhất mà loại công suất của MS cần đo hỗ trợ. Đối với MS loại DCS 1800, tham số POWER_OFSET đặt bằng 6 dB.


(2) Thủ tục đo kiểm 


(2a) Với các điều kiện ban đầu thiết lập theo mục 2.2.9.4.a), thủ tục đo kiểm trong mục (2) của 2.2.9.4.a) được tiếp tục tới và bao gồm cả bước (2h), riêng trong bước (2a), khi thực hiện đo tại mức công suất lớn nhất đối với ARFCN khoảng thấp, giữa và cao, phép đo được thực hiện với 8 lần quay MS, góc quay là n*450, với n từ 0 đến 7.


Phép đo đã thực hiện là đo công suất ra máy phát thu được, chứ không phải là phép đo công suất ra máy phát, các giá trị đo công suất ra có thể có được như sau. 


(2b) Đánh giá suy hao do vị trí đo kiểm để chuyển đổi theo tỷ lệ kết quả đo công suất ra thu được.


MS được thay bằng một ăng ten ngẫu cực nửa bước sóng, cộng hưởng tại tần số trung tâm của băng tần phát, và được nối với máy tạo sóng RF.


Tần số của máy tạo sóng RF được đặt bằng tần số của ARFCN sử dụng cho 24 phép đo ở bước (2a), công suất đầu ra được điều chỉnh để tái tạo lại các mức trung bình của công suất ra máy phát đã ghi ở bước (2a).


Ghi lại mỗi chỉ thị công suất từ máy tạo sóng (tính bằng W) đến ăng ten ngẫu cực nửa bước sóng. Ghi lại các giá trị này dưới dạng Pnc, trong đó n = hướng quay của MS và c = chỉ số kênh.


Tương ứng với mỗi chỉ số kênh, tính:


[image: image20.wmf]å


=


=


=


7


n


0


n


Pnc


*


8


1


 


]


cùc


 


l­ìng


 


ten


 


¨ng


 


tíi


 


(W)


suÊt 


 


c«ng


Pac[




Từ đó: Pac (Tx dBm) = 10lg(Pac) + 30 + 2,15


Đối với một trong 3 kênh, độ lệch giữa công suất ra máy phát thực lấy trung bình theo 8 vị trí hướng đo và công suất ra máy phát có được ở hướng n = 0 được sử dụng để chuyển đổi theo tỷ lệ các kết quả đo thu được sang công suất ra máy phát thực đối với tất cả các mức điều khiển công suất được đo và ARFCN để sau đó được kiểm tra đối chiếu với các yêu cầu. 


(2c) Các hệ số hiệu chỉnh đầu nối ăng ten tạm thời (phát)


Một mẫu đo kiểm biến đổi với một bộ đầu nối ăng ten tạm thời được đặt trong buồng đo kiểm có điều kiện và được nối với SS bằng đầu nối ăng ten tạm thời. 


Trong điều kiện đo kiểm bình thường, phép đo công suất và các phần tính toán trong các bước từ (2a) đến (2i) mục (2) của 2.2.9.4a) được lặp lại, riêng trong bước (2d) chỉ được thực hiện với mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.


CHÚ THÍCH: Các giá trị ghi lại ở bước này liên quan đến các mức công suất sóng mang đầu ra máy phát trong điều kiện đo kiểm bình thường đã xác định sau bước b). Do đó xác định được hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc tần số tính cho hiệu ứng của đầu nối ăng ten tạm thời.


(2d) Phép đo trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt


CHÚ THÍCH: Về cơ bản, thủ tục đo kiểm trong điều kiện khắc nghiệt là:


Mẫu công suất/thời gian được đo kiểm theo cách thông thường;


Công suất phát xạ được đo theo cách khác với công suất phát xạ trong điều kiện đo kiểm bình thường.


Trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt, lặp lại các bước (2a) đến (2h) trong mục (2) của 2.2.9.4a) riêng trong bước (2d) chỉ thực hiện cho mức điều khiển công suất 10 và mức điều khiển công suất nhỏ nhất của MS.


Công suất ra máy phát trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt được tính cho mỗi loại cụm, mức điều khiển công suất và mỗi tần số sử dụng bằng cách thêm vào các hệ số hiệu chỉnh phụ thuộc tần số xác định trong bước c), đối với các giá trị trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt ở bước này.


2.2.9.5. Các yêu cầu đo kiểm


a) Trong tổ hợp các điều kiện đo kiểm bình thường và khắc nghiệt, công suất ra máy phát đối với các cụm thông thường và cụm truy nhập tại mỗi tần số và tại mỗi mức điều khiển công suất áp dụng cho loại công suất của MS phải tuân theo Bảng 3 hoặc Bảng 4.


b) Chênh lệch công suất ra máy phát giữa hai mức điều khiển công suất lân cận, đo tại cùng một tần số, không được nhỏ hơn 0,5 dB và không được lớn hơn 
3,5 dB.


c) Quan hệ công suất/thời gian của các mẫu đo đối với các cụm thông thường phải nằm trong giới hạn mẫu công suất thời gian trong Hình 1 tại mỗi tần số, trong mỗi tổ hợp các điều kiện đo kiểm bình thường và khắc nghiệt tại mỗi mức điều khiển công suất được đo.


d) MS phải được đo kiểm tại tất cả các mức điều khiển công suất đối với từng kiểu và loại công suất MS do nhà sản xuất khai báo.


e) Khi máy phát được điều khiển đến mức điều khiển ngoài khả năng công suất của MS do nhà sản xuất công bố thì công suất ra máy phát phải nằm trong phạm vi dung sai đối với mức điều khiển công suất gần nhất tương ứng với kiểu và loại công suất do nhà sản xuất công bố.

f) Quan hệ thời gian/công suất của các mẫu đo đối với các cụm truy nhập phải nằm trong giới hạn mẫu thời gian công suất trong Hình 2 tại mỗi tần số, trong các tổ hợp các điều kiện đo kiểm bình thường và khắc nghiệt và tại mỗi mức điều khiển công suất đã được đo.

2.2.10. Phổ RF đầu ra trong cấu hình đa khe GPRS


2.2.10.1. Định nghĩa và áp dụng


Phổ RF đầu ra là mối quan hệ giữa độ lệch tần số với sóng mang và công suất, được đo trong thời gian và độ rộng băng xác định, phát sinh từ MS do ảnh hưởng của điều chế và đột biến công suất.


Các yêu cầu và phép đo này áp dụng cho các MS loại GSM 900, DCS 1800 và các MS đa băng có chức năng GPRS.


2.2.10.2. Yêu cầu tuân thủ


a) Mức phổ RF đầu ra do điều chế phải không vượt quá các mức đã chỉ ra trong GSM 05.05, mục 4.2.1, Bảng a) đối với GSM 900 và Bảng b) đối với DCS 1800, với giới hạn nhỏ nhất cho phép như sau:


· -36 dBm đối với độ lệch nhỏ hơn 600 kHz so với sóng mang.


· -51 dBm đối với GSM 900 hoặc -56 dBm đối với DCS 1800 với độ lệch từ trên 600 kHz đến dưới 1 800 kHz so với sóng mang.


· -46 dBm đối với GSM 900 hoặc -51 dBm đối với DCS 1800 với độ lệch trên    1 800 kHz so với tần số sóng mang.


Các trường hợp ngoại lệ sau lấy giá trị tới -36 dBm:


· Trong dải từ 600 kHz – 6 000 kHz cao hoặc thấp hơn tần số sóng mang và lên đến 3 băng 200 kHz có tâm ở tần số là bội số nguyên của 200 kHz. 


· Với độ lệch trên 6 000 kHz so với sóng mang và lên tới 12 băng 200 kHz có tâm ở tần số là bội số nguyên của 200 kHz. 


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.2.1;


- Trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.2.1.


b) Mức phổ RF đầu ra do đột biến chuyển mạch không được vượt quá mức đã cho trong GSM 05.05, 4.2.2, Bảng “a) máy di động:".


- Trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.2.2;


- Trong điều kiện khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.2.2.


c) Khi được cấp phát kênh, công suất do MS phát trong dải tần từ 935 - 
960 MHz không được vượt quá -79 dBm, trong dải tần 925 - 935 MHz không được vượt quá -67 dBm và trong dải tần từ 1 805 – 1 880 MHz không được vượt quá 
-71 dBm, trừ 5 phép đo trong mỗi dải tần từ 925 - 960 MHz và 1 805 – 1 880 MHz chấp nhận mức ngoại lệ lên tới -36 dBm. trong điều kiện bình thường; GSM 05.05, 4.3.3.


2.2.10.3. Mục đích đo kiểm


a) Để thẩm tra phổ RF đầu ra do điều chế trong cấu hình đa khe GPRS không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.10.2.a).


- Trong điều kiện đo kiểm bình thường ;


- Trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt.


b) Để thẩm tra phổ RF ra do đột biến chuyển mạch trong cấu hình đa khe GPRS không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.10.2.b) với độ dự phòng cho phép đối với hiệu ứng phổ do điều chế.


- Trong điều kiện bình thường;


- Trong điều kiện khắc nghiệt.


c) Để thẩm tra mức bức xạ tạp của MS trong băng tần thu không vượt quá yêu cầu tuân thủ 2.2.10.2.c) trong cấu hình đa khe GPRS.


2.2.10.4. Phương thức đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


Cuộc gọi được thiết lập theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường cho cấu hình đa khe GPRS với số khe đường lên lớn nhất.


SS điều khiển MS hoạt động trong chế độ nhảy tần. Mẫu nhảy tần chỉ có 3 kênh, kênh ARFCN thứ nhất ở dải ARFCN thấp, kênh ARFCN thứ hai trong dải ARFCN giữa và kênh ARFCN thứ ba trong dải ARFCN cao.


SS điều khiển MS đấu vòng đa khe theo kiểu G (xem GSM 04.14 mục 5.2) để thiết lập một mẫu ngẫu nhiên xác định cho máy phát.


SS gửi tín hiệu đo kiểm chuẩn C1 (Phụ lục A, mục A.6) đến MS với mức 23 dB(Vemf().


CHÚ THÍCH 1: Mặc dù phép đo được thực hiện khi MS trong chế độ nhảy tần, nhưng mỗi phép đo được thực hiện trên 1 kênh riêng biệt.


CHÚ THÍCH 2: Bước đo này được chỉ định trong chế độ nhảy tần như là một cách đơn giản để cho MS chuyển kênh, phép đo có thể thực hiện được trong chế độ không nhảy tần và chuyển giao MS giữa 3 kênh đo kiểm tại thời điểm thích hợp.


b) Thủ tục đo kiểm


CHÚ THÍCH: Khi phép lấy trung bình được sử dụng trong chế độ nhảy tần, giá trị trung bình chỉ gồm các cụm phát khi sóng mang nhảy tần tương ứng với sóng mang danh định của máy đo.


(1) Trong các bước từ (2) đến (8), FT được đặt bằng ARFCN của mẫu nhảy tần ở dải ARFCN giữa.


(2) Máy phân tích phổ thiết lập như sau:


- Quét tần số Zero


- Độ rộng băng phân giải: 30 kHz


- Độ rộng băng Video: 30 kHz


- Giá trị trung bình Video: có thể được sử dụng, tùy thuộc vào phép đo.


Tín hiệu video của máy phân tích phổ được “chọn” sao cho phổ tạo ra bởi tối thiểu 40 bit trong dải bit từ 87 đến 132 của cụm trên một khe thời gian hoạt động là phổ duy nhất được đo. Việc chọn có thể là số hoặc tương tự tùy vào máy phân tích phổ. Chỉ xét kết quả đo tại các cụm phát trên sóng mang danh định của máy đo. Máy phân tích phổ tính trung bình qua chu kỳ chọn trên 200 hoặc 50 cụm, sử dụng phép tính trung bình theo số và/hoặc hình ảnh.


(3) Điều chỉnh tần số trung tâm của máy phân tích phổ đến các tần số đo để đo mức công suất trên 50 cụm tại các bội số của độ lệch tần 30 kHz so với FT đến dưới        1 800 kHz.


(4) Độ phân giải và độ rộng băng video của máy phân tích phổ được điều chỉnh đến 100 kHz và thực hiện các phép đo tại các tần số sau: 


- Trên mỗi ARFCN từ độ lệch 1 800 kHz so với sóng mang đến biên của băng tần phát liên quan cho mỗi phép đo trên 50 cụm.


- Tại các băng 200 kHz vượt quá 2 MHz mỗi biên của băng tần phát liên quan đối với mỗi phép đo trên 50 cụm.


- Tại các băng 200 kHz trên dải 925 - 960 MHz đối với mỗi phép đo trên 
50 cụm.


- Tại các băng 200 kHz trên dải 1 805 – 1 880 MHz đối với mỗi phép đo trên 50 cụm.


(5) MS được điều khiển đến mức công suất nhỏ nhất. Thiết lập lại máy phân tích phổ như bước (2).


(6) Điều chỉnh tần số trung tâm của máy phân tích phổ đến các tần số đo để đo mức công suất qua 200 cụm tại các tần số sau:


FT


FT + 100 kHz 

FT - 100 kHz


FT + 200 kHz 

FT - 200 kHz


FT + 250 kHz 

FT - 250 kHz


FT + 200 kHz * N 

FT - 200 kHz * N


Với N = 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. FT = tần số trung tâm danh định của kênh RF.


(7) Lặp lại các bước (1) đến (6), riêng trong bước (1), máy phân tích phổ được chọn sao cho đo được khe thời gian hoạt động tiếp theo.


(8) Thiết lập máy phân tích phổ như sau:


- Quét tần số Zero


- Độ rộng băng phân giải: 30 kHz


- Độ rộng băng Video: 100 kHz


- Giữ đỉnh


Tắt chế độ chọn tín hiệu của máy phân tích phổ.


Điều khiển MS đến mức công suất lớn nhất trên mỗi khe thời gian phát.


(9) Điều chỉnh tần số trung tâm của máy phân tích phổ đến các tần số đo để đo các mức công suất tại các tần số sau:


FT + 400 kHz 

FT - 400 kHz


FT + 600 kHz 

FT - 600 kHz


FT + 1,2 MHz 

FT - 1,2 MHz


FT + 1,8 MHz 

FT - 1,8 MHz


FT = tần số trung tâm danh định của kênh RF.


Thời gian mỗi phép đo (tại mỗi tần số) phải đủ lớn để bao trùm tối thiểu 10 cụm phát tại FT.


(10) Lặp lại bước (9) cho các mức công suất 7 và 11.


(11) Lặp lại các bước (2), (6), (8) và (9) với FT đặt bằng ARFCN của mẫu nhảy tần ở dải ARFCN thấp, riêng trong bước (8), điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11 thay vì để ở mức công suất lớn nhất.


(12) Lặp lại các bước (2), (6), (8) và (9) với FT bằng ARFCN của mẫu nhảy tần ở dải ARFCN cao, riêng trong bước (8), điều khiển MS đến mức điều khiển công suất 11 thay vì để ở mức công suất lớn nhất.


(13) Lặp lại các bước (1), (2), (6), (8) và (9) trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt (Phụ lục A, mục A.2.3), riêng trong bước (7) điều khiển MS đến mức công suất 11.


2.2.10.5. Yêu cầu đo kiểm


Để phép đo được chính xác khi thực hiện với đầu nối ăng ten tạm thời, trong băng 880 - 915 MHz hoặc 1 710 – 1 785 MHz, phải đưa vào hệ số ghép nối ăng ten tạm thời cho tần số thích hợp gần nhất, xác định tuân theo 2.2.7.4b) và Phụ lục A, mục A.1.3. 


Để phép đo được chính xác khi thực hiện với ăng ten tạm thời, trong băng tần 925 - 960 MHz, phải đưa vào hệ số ghép ăng ten tạm thời như xác định được trong Phụ lục A, mục A.1.3 đối với MS loại GSM 900. Đối với DCS 1800, sử dụng mức 0 dB.


Để phép đo được chính xác khi thực hiện với đầu nối ăng ten tạm thời, trong băng tần 1 805 – 1 880 MHz, phải sử dụng hệ số ghép ăng ten tạm thời xác định trong Phụ lục A,  mục A.1.3 đối với DCS 1800. Đối với GSM 900, phải sử dụng mức 0 dB.


Các số liệu trong các bảng từ 6 đến 11, bên cạnh các tần số được liệt kê theo sóng mang (kHz), là mức công suất lớn nhất (tính bằng dB) ứng với phép đo trong độ rộng băng 30 kHz trên sóng mang (xem GSM 05.05, mục 4.2.1).


a) Đối với dải biên điều chế bên ngoài và đến độ lệch dưới 1800 kHz so với sóng mang (FT) đã đo trong bước c), f), i), k), l) và m), mức công suất tính theo dB ứng với mức công suất đo được tại FT, đối với các loại MS, không được vượt quá các giá trị trong Bảng 6 đối với GSM 900 hoặc Bảng 7 đối với DCS 1800 tùy theo công suất phát thực và độ lệch tần so với FT. Tuy nhiên, các trường hợp không đạt trong tổ hợp dải từ 600 kHz đến <1 800 kHz trên và dưới tần số sóng mang có thể tính vào ngoại lệ cho phép trong các yêu cầu đo kiểm c) bên dưới.


CHÚ THÍCH 1: Đối với các độ lệch tần số trong khoảng 100 kHz và 600 kHz, chỉ tiêu có được bằng phép nội suy tuyến tính giữa các điểm trong bảng với tần số tuyến tính và công suất tính bằng dB.


b) Đối với các dải biên điều chế từ độ lệch 1 800 kHz so với sóng mang và đến 2 MHz vượt quá biên của băng tần phát tương ứng, đo trong bước d), mức công suất tính bằng dB tương ứng so với mức công suất đo tại FT, không được lớn hơn các giá trị trong Bảng 8, tùy theo công suất phát thực, độ lệch tần so với FT và hệ thống được thiết kế cho MS hoạt động. Tuy nhiên các trường hợp không đạt trong tổ hợp dải từ 1 800 kHz – 6 MHz trên và dưới tần số sóng mang có thể được tính vào ngoại lệ cho phép trong yêu cầu đo kiểm c) bên dưới, và các lỗi khác có thể được tính vào ngoại lệ cho phép trong yêu cầu đo kiểm d) bên dưới.


c) Các trường hợp không đạt (từ bước a) và b) ở trên) trong dải tổ hợp 600 kHz đến 6 MHz trên và dưới sóng mang phải được kiểm tra lại đối với phát xạ giả cho phép. Đối với một trong 3 ARFCN sử dụng, phát xạ giả cho phép trong trường hợp lên đến 3 băng 200 kHz có tâm là bội số nguyên của 200 kHz miễn là phát xạ giả không vượt quá -36 dBm. Các mức phát xạ giả đo trong độ rộng băng 30 kHz được mở rộng đến 2 băng 200 kHz có thể được tính với một trong hai băng 200 kHz để tối thiểu số lượng các băng 200 kHz chứa bức xạ tạp.


d) Các trường hợp không đạt (từ bước b ở trên) vượt quá độ lệch 6 MHz so với sóng mang phải được kiểm tra lại để đảm bảo mức phát xạ giả được phép. Đối với mỗi một trong 3 ARFCN sử dụng, cho phép đến 12 phát xạ giả, miễn là mức phát xạ giả không vượt quá -36 dBm.


e) Các phát xạ giả của MS trong dải 925 - 935 MHz, 935 - 960 MHz và 1 805 – 1 880 MHz đo trong bước d), đối với tất cả các loại MS, không được vượt quá các giá trị trong Bảng 9 trừ 5 phép đo trong dải tần từ 925 - 960 MHz và 5 phép đo trong dải từ 1 805 – 1 880 MHz, ở đó mức cho phép lên đến -36 dBm. 


f) Đối với các dải biên suy giảm công suất của các bước h), i) và k), các mức công suất không được vượt quá các giá trị trong Bảng 10 đối với GSM 900 hoặc Bảng 11 đối với DCS 1800.


CHÚ THÍCH 2: Các giá trị này khác với các yêu cầu trong GSM 05.05 vì tại các mức công suất cao hơn nó là phổ điều chế đo được bằng phép đo giữ đỉnh. Các hạn định này được đưa ra trong bảng.


CHÚ THÍCH 3: Các giá trị trong Bảng 10 và Bảng 11 với giả định dùng phép đo giữ đỉnh, cho phép mức nhỏ nhất là 8 dB trên mức điều chế qui định sử dụng kỹ thuật trung bình chọn độ rộng băng 30 kHz có độ lệch 400 kHz so với sóng mang. Tại độ lệch 600 kHz và 1 200 kHz, sử dụng mức trên 6 dB và tại độ lệch 1 800 kHz sử dụng mức trên 3 dB. Các giá trị đối với độ lệch 1 800 kHz với giả định phổ điều chế độ rộng băng 30 kHz dùng chỉ tiêu điều chế tại <1 800 kHz.


2.2.11. Phát xạ giả dẫn khi MS được cấp phát kênh


2.2.11.1. Định nghĩa và áp dụng


Phát xạ giả dẫn khi MS được cấp phát kênh là các phát xạ từ đầu nối 
ăng ten tại các tần số khác với tần số sóng mang và các dải biên kết hợp với điều chế danh định.


Các yêu cầu và các bước đo kiểm này áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800 có đầu nối ăng ten cố định.


2.2.11.2. Yêu cầu tuân thủ


Công suất phát xạ giả dẫn của MS khi được cấp phát kênh không được vượt quá các giá trị trong Bảng 12.


- Trong điều kiện điện áp bình thường; GSM 05.05, 4.3/4.3.3.


- Trong điều kiện điện áp khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.3/4.3.3.


Bảng 12

		Dải tần

		Mức công suất tính bằng dB



		

		GSM 900

		DCS 1800



		9 kHz đến 1 GHz


1 GHz đến 12,75 GHz


1 GHz đến 1 710 MHz


1 710 MHz đến 1 785 MHz


1 785 MHz đến 12,75 GHz

		-36


-30

		-36


-30


-36


-30





2.2.11.3. Mục đích đo kiểm


Để thẩm tra các phát xạ giả dẫn khi MS được cấp phát kênh trong dải 
100 kHz - 12,75 GHz (trừ các băng tần thu của MS loại GSM 900 và DCS 1800) không vượt quá các yêu cầu tuân thủ.


- Trong điều kiện điện áp bình thường.


- Trong điều kiện điện áp khắc nghiệt.


CHÚ THÍCH: Dải 9 - 100 kHz không được đo, vì khó thực hiện.


2.2.11.4. Phương thức đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


SS thiết lập cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường trên một kênh ở khoảng giữa của ARFCN.


SS điều khiển MS nối vòng từ đầu ra bộ giải mã kênh đến đầu vào bộ mã hóa kênh.


SS phát tín hiệu đo kiểm chuẩn C1.


SS điều khiển MS hoạt động tại mức công suất ra lớn nhất cho phép.


b) Thủ tục đo kiểm


(1) Các phép đo được thực hiện trong băng tần 100 kHz - 12,75 GHz. Các mức phát xạ giả đo tại đầu nối của máy thu phát là mức công suất của các tín hiệu rời rạc bất kỳ, cao hơn các mức yêu cầu trong Bảng 12 là -6 dB, với tải 50 (.


Độ rộng băng đo dựa vào bộ lọc đồng chỉnh 5 cực tuân theo Bảng 13. Mức công suất chỉ thị là công suất đỉnh được xác định bằng hệ thống đo kiểm.


Phép đo trên mọi tần số phải được thực hiện tối thiểu trong khoảng thời gian của một khung TDMA, không kể khung rỗi.


CHÚ THÍCH: Trong Quy chuẩn này, cả thời gian kích hoạt (MS phát) và thời gian tĩnh đều được đo.


(2) Lặp lại bước đo trong điều kiện điện áp khắc nghiệt (Phụ lục A, mục A.2).


Bảng 13

		Dải tần

		Độ lệch tần số

		Độ rộng băng của bộ lọc

		Độ rộng băng video gần đúng



		100 kHz đến 50 MHz

		-

		10 kHz

		30 kHz



		50 đến 500 MHz

		-

		100 kHz

		300 kHz



		500 MHz đến 12,75 GHz,


Loại trừ dải tần TX:


P-GSM: 890 đến 915 MHz;


DCS: 1 710 đến 1 785 MHz,


loại trừ dải tần Rx:


935 đến 960 MHz;


1 805 đến 1 880 MHz.

		0 đến 10 MHz


≥ 10 MHz


≥ 20 MHz


≥ 30 MHz


(Độ lệch tần từ biên của dải tần TX liên quan)

		100 kHz


300 kHz


1 MHz


3 MHz




		300 kHz


1 MHz


3 MHz


3 MHz






		Dải tần TX liên quan:


P-GSM: 890 đến 915 MHz


DCS: 1 710 đến 1 785 MHz

		1,8 đến 6,0 MHz


> 6,0 MHz


(độ dịch tần so với sóng mang)

		30 kHz


100 kHz

		100 kHz


300 kHz





CHÚ THÍCH 1: Các băng tần từ 935 - 960 MHz và 1 805 – 1 880 MHz được loại trừ vì các băng tần này đã đo trong 2.2.6.


CHÚ THÍCH 2: Độ rộng băng bộ lọc và độ rộng băng video và các độ lệch tần chỉ đúng khi đo MS phát trên một kênh ở khoảng giữa của ARFCN.


CHÚ THÍCH 3: Thực tế giới hạn lớn nhất của độ rộng băng video là 3 MHz.


2.2.11.5. Yêu cầu đo kiểm


Công suất phát xạ giả không được lớn hơn các giá trị trong Bảng 14.


Bảng 14

		Dải tần số

		Mức công suất tính bằng dB



		

		GSM 900

		DCS 1800



		100 kHz đến 1 GHz


1 GHz đến 12,75 GHz


1 GHz đến 1710 MHz


1 710 MHz đến 1 785 MHz


1 785 MHz đến 12,75 GHz

		-36


-30

		-36


-30


-36


-30





2.2.12. Phát xạ giả dẫn khi MS trong chế độ rỗi


2.2.12.1. Định nghĩa và áp dụng


Phát xạ giả dẫn là mọi phát xạ bất kỳ từ đầu nối ăng ten khi MS trong chế độ rỗi.


Các yêu cầu và bước đo kiểm này áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800 có đầu nối ăng ten cố định.


2.2.12.2. Yêu cầu tuân thủ


Công suất phát xạ truyền dẫn do MS phát trong chế độ rỗi, không được vượt quá các giá trị trong Bảng 15.


- Trong điều kiện điện áp bình thường; GSM 05.05, 4.3/4.3.3.


- Trong điều kiện điện áp khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.3/4.3.3.


Bảng 15

		Dải tần

		Mức công suất tính bằng dBm



		9 kHz đến 880 MHz


880 MHz đến 915 MHz


915 MHz đến 1 000 MHz


1 GHz đến 1 710 MHz 


1 710 MHz đến 1 785 MHz


1 785 MHz đến 12,75 GHz

		-57


-59


-57


-47


-53


-47





2.2.12.3. Mục đích đo kiểm


Để thẩm tra mức phát xạ giả dẫn từ MS khi trong chế độ rỗi, trong băng tần từ 100 kHz tới 12,75 GHz, không vượt quá các yêu cầu tuân thủ.


- Trong điều kiện điện áp bình thường;


- Trong điều kiện điện áp khắc nghiệt.


CHÚ THÍCH: Dải tần 9 - 100 kHz không được đo vì khó thực hiện.


2.2.12.4. Phương thức đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


Nội dung bản tin BCCH từ cell phục vụ phải đảm bảo là tham số Periodic Location Updating không được sử dụng và chế độ tìm gọi liên tục được thiết lập là Paging Reorganization và tham số BS_AG_BLKS_RES được thiết lập là 0 để máy thu MS hoạt động liên tục.


CCCH_CONF phải thiết lập là 000. Kênh vật lý cơ sở 1 sử dụng cho CCCH không được kết hợp với các SDCCH.


Việc cấp phát BCCH hoặc là trống hoặc chỉ chứa BCCH của cell phục vụ.


CHÚ THÍCH: Điều kiện này để cho máy thu không quét sang ARFCN khác. Việc quét sang ARFCN khác có thể dẫn đến việc dịch chuyển tần số phát xạ và do đó hoặc không đo được mức phát xạ giả hoặc đo không chính xác.


MS trong trạng thái MM “rỗi, cập nhật”.


b) Thủ tục đo kiểm


(1) Các phép đo được thực hiện trong dải tần từ 100 kHz tới 12,75 GHz. Phát xạ giả là mức công suất của tín hiệu rời rạc, lớn hơn yêu cầu tuân thủ trong Bảng 15 là -6 dB, với tải 50((.


Độ rộng băng đo dựa vào bộ lọc đồng chỉnh 5 cực tuân theo Bảng 16. Mức công suất chỉ thị là công suất đỉnh được xác định bằng hệ thống đo kiểm.


Thời gian đo ở mọi tần số phải bao gồm cả khoảng thời gian MS nhận một khung TDMA chứa kênh tìm gọi.


Bảng 16

		Dải tần số

		Độ rộng băng của bộ lọc

		Độ rộng băng Video



		100 kHz đến 50 MHz

		10 kHz

		30 kHz



		50 MHz đến 12,75 GHz

		100 kHz

		300 kHz





(2) Lặp lại phép đo trong điều kiện điện áp khắc nghiệt (Phụ lục A, mục A.2).


2.2.12.5. Yêu cầu đo kiểm


Công suất phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá các giá trị trong Bảng 17.

Bảng 17

		Dải tần số

		Mức công suất tính bằng dB



		100 kHz đến 880 MHz


880 MHz đến 915 MHz


915 MHz đến 1 000 MHz


1 GHz đến 1 710 MHz


1 710 MHz đến 1 785 MHz


1 785 MHz đến 12,75 GHz

		-57


-59


-57


-47


-53


-47





2.2.13. Phát xạ giả bức xạ khi MS được cấp phát kênh


2.2.13.1. Định nghĩa và áp dụng


Phát xạ giả bức xạ khi MS được cấp phát kênh là các phát xạ bức xạ từ vỏ và kết cấu của MS, kể cả cáp nối.


Phát xạ giả bức xạ cũng được hiểu là "bức xạ vỏ máy".


Các yêu cầu được áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800. Các phép đo áp dụng cho các MS GSM 900 và DCS 1800, trừ phép đo tại điện áp khắc nghiệt vì không thực hiện được "kết nối thích hợp" với nguồn cấp điện ngoài. 


CHÚ THÍCH: "Kết nối thích hợp" được hiểu là có thể nối nguồn điện áp khắc nghiệt vào MS mà không gây trở ngại về cấu hình MS, vì có thể làm cho phép đo mất hiệu lực. 


2.2.13.2. Yêu cầu tuân thủ 


a) Công suất phát xạ giả bức xạ từ MS khi được cấp phát kênh không được lớn hơn các giá trị trong Bảng 18 trong điều kiện điện áp bình thường; GSM 05.05, 4.3/4.3.3.


b) Công suất phát xạ giả bức xạ từ MS khi cấp phát kênh không được lớn hơn các giá trị trong Bảng 18 trong điều kiện điện áp khắc nghiệt; GSM 05.05, 4.3/4.3.3.



Bảng 18

		Dải tần số

		Mức công suất tính bằng dBm



		

		GSM 900

		DCS 1800



		100 kHz đến 1 GHz


1 GHz đến 12,75 GHz


1 GHz đến 1 710 MHz


1 710 MHz đến 1 785 MHz


1 785 MHz đến 12,75 GHz

		-36


-30

		-36


-30


-36


-30





2.2.13.3. Mục đích đo kiểm


a) Để thẩm tra mức phát xạ giả bức xạ từ MS khi được cấp phát kênh không vượt quá yêu cầu tuân thủ trong điều kiện điện áp bình thường.


b) Để thẩm tra các mức phát xạ giả bức xạ từ MS khi được cấp phát kênh không vượt quá các yêu cầu tuân thủ trong điều kiện điện áp khắc nghiệt.


2.2.13.4. Phương thức đo kiểm


a) Điều kiện ban đầu


SS thiết lập cuộc gọi theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường trên một kênh ở khoảng giữa của ARFCN.


CHÚ THÍCH: Nguồn cung cấp phải nối với MS sao cho cấu hình vật lý không ảnh hưởng đến phép đo. Cụ thể hộp pin của MS không được tháo ra khỏi máy. Trong trường hợp không thực hiện được “kết nối thích hợp” đến nguồn cấp điện, phải sử dụng nguồn pin qui định cho MS.


SS điều khiển MS đấu vòng đầu ra bộ giải mã kênh với đầu vào bộ mã hóa kênh.


SS phát tín hiệu đo chuẩn C1.


SS điều khiển MS hoạt động tại mức công suất ra lớn nhất.


b) Thủ tục đo kiểm


(1) Ban đầu ăng ten kiểm tra được gắn chặt với MS, phát xạ giả bức xạ bất kỳ từ MS được xác định bằng ăng ten đo và máy thu trong dải 30 MHz - 4 GHz.


CHÚ THÍCH: Đây là bước định tính để xác định tần số và sự hiện diện của phát xạ giả cần đo trong bước tiếp theo. 


(2) Đặt ăng ten đo tại khoảng cách đo thích hợp và tại mỗi tần số cần xác định phát xạ, Quay MS sao cho có được đáp ứng lớn nhất và công suất bức xạ hiệu dụng của phát xạ được xác định qua phép đo thay thế. Trong trường hợp buồng đo không dội, việc hiệu chuẩn trước có thể sử dụng thay cho phép đo thay thế.


(3) Độ rộng băng đo dựa vào bộ lọc đồng chỉnh 5 cực thiết lập tuân theo Bảng 19. Công suất chỉ thị là công suất đỉnh được xác định bằng hệ thống đo kiểm.


Việc đo kiểm trên mọi tần số phải được thực hiện trong khoảng thời gian tối thiểu một chu kỳ khung TDMA, không kể khung rỗi.


CHÚ THÍCH 1: Theo Quy chuẩn này, cả thời gian hoạt động (MS phát) và thời gian tĩnh đều được đo.


CHÚ THÍCH 2: Đối với các độ rộng băng của bộ lọc, có thể gặp một số khó khăn với tạp âm nền trên mức giới hạn đo qui định. Điều này phụ thuộc vào độ tăng ích của ăng ten đo, và việc điều chỉnh độ rộng băng của hệ thống đo. Để cho phù hợp, các tần số đo kiểm trên 900 MHz, khoảng cách ăng ten đến MS có thể được giảm tới 1 m.


(4) Lặp lại phép đo với ăng ten đo trên mặt phẳng phân cực trực giao.


(5) Phép đo được lặp lại trong điều kiện điện áp khắc nghiệt (Phụ lục A, mục A.2).


Bảng 19

		Dải tần

		Độ lệch tần số

		Độ rộng băng của bộ lọc

		Độ rộng băng video gần đúng



		30 đến 50 MHz

		-

		10 kHz

		30 kHz



		50 đến 500 MHz

		-

		100 kHz

		300 kHz



		500 MHz đến 4 GHz,


Loại trừ dải tần TX:


P-GSM: 890 đến 915 MHz;


DCS: 1 710 đến 1 785 MHz.

		0 đến 10 MHz


( 10 MHz


( 20 MHz


( 30 MHz


(Độ lệch tần từ biên của dải tần TX liên quan)

		100 kHz


300 kHz


1 MHz


3 MHz




		300 kHz


1 MHz


3 MHz


3 MHz






		Dải tần TX liên quan:


P-GSM: 890 đến 915 MHz


DCS: 1 710 đến 1 785 MHz

		1,8 đến 6,0 MHz


> 6,0 MHz


(độ dịch từ tần số sóng mang)

		30 kHz


100 kHz

		100 kHz


300 kHz





CHÚ THÍCH 1: Độ rộng băng bộ lọc, độ rộng băng video và độ lệch tần số chỉ đúng đối với các phép đo khi MS phát trên kênh ở khoảng giữa của ARFCN.


CHÚ THÍCH 2: Trên thực tế độ rộng băng video bị hạn chế đến tối đa là 3 MHz.


2.2.13.5. Yêu cầu đo kiểm


Công suất phát xạ giả không được vượt quá các giá trị trong Bảng 18.


2.2.14. Phát xạ giả bức xạ khi MS trong chế độ rỗi


2.2.14.1. Định nghĩa và áp dụng


Phát xạ giả bức xạ khi MS trong chế độ rỗi là các phát xạ bức xạ từ vỏ máy và kết cấu của MS, kể cả cáp nối.


Phát xạ giả bức xạ cũng được hiểu là "bức xạ vỏ máy".


Các yêu cầu được áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800. Phép đo áp dụng cho các MS loại GSM 900 và DCS 1800, trừ phép đo tại điện áp khắc nghiệt do không thực hiện được “kết nối thích hợp” với các nguồn cấp điện bên ngoài.


CHÚ THÍCH: "Kết nối thích hợp" được hiểu là có thể nối nguồn điện áp khắc nghiệt vào MS mà không gây trở ngại về cấu hình của MS vì có thể làm mất hiệu lực phép đo. 


2.2.14.2. Yêu cầu tuân thủ


a) Công suất phát xạ giả bức xạ từ MS trong chế độ rỗi không được lớn hơn các giá trị trong Bảng 20 trong điều kiện điện áp bình thường; GSM 05.05, mục 4.3/4.3.3.


b) Công suất phát xạ giả bức xạ từ MS trong chế độ rỗi không được lớn hơn các giá trị trong Bảng 20 trong điều kiện điện áp khắc nghiệt; GSM 05.05, mục 4.3/4.3.3.


Bảng 20

		Dải tần số

		Mức công suất tính bằng dBm



		30 kHz đến 880 MHz


880 MHz đến 915 MHz


915 MHz đến 1 000 MHz


1 GHz đến 1 710 MHz


1 710 MHz đến 1 785 MHz


1 785 MHz đến 12,75 GHz

		-57


-59


-57


-47


-53


-47





2.2.14.3. Mục đích đo kiểm 


a) Để thẩm tra phát xạ giả bức xạ từ MS trong chế độ rỗi không vượt quá các yêu cầu tuân thủ trong điều kiện điện áp bình thường.


b) Để thẩm tra phát xạ giả bức xạ từ MS trong chế độ rỗi không vượt quá các yêu cầu tuân thủ trong điều kiện điện áp khắc nghiệt.


2.2.14.4. Phương pháp đo kiểm


a) Các điều kiện ban đầu


CHÚ THÍCH: Nguồn cung cấp phải được nối với MS sao cho cấu hình vật lý không ảnh hưởng đến việc đo kiểm. Cụ thể hộp pin của MS không được tháo ra khỏi máy. Trong trường hợp không thực hiện được kết nối thích hợp đến nguồn cấp điện bên ngoài, sử dụng nguồn pin qui định cho MS.


Nội dung bản tin BCCH từ cell phục vụ phải đảm bảo là tham số Periodic Location Updating không được sử dụng và chế độ tìm gọi liên tục được thiết lập là Paging Reorganization và tham số BS_AG_BLKS_RES được thiết lập là 0 để máy thu của MS hoạt động liên tục.


CCCH_CONF phải thiết lập là 000. Kênh vật lý cơ sở 1 sử dụng cho CCCH không được kết hợp với các SDCCH.


Việc cấp phát BCCH phải hoặc là trống hoặc chỉ chứa BCCH của cell phục vụ.


CHÚ THÍCH: Điều kiện này để đảm bảo máy thu không quét các ARFCN khác. Việc quét ARFCN khác dẫn đến việc dịch chuyển tần số phát xạ giả do đó có thể hoặc không đo được phát xạ giả hoặc đo không chính xác.


MS trong trạng thái MM "rỗi, cập nhật".



b) Thủ tục đo kiểm


(1) Ban đầu ăng ten đo được gắn chặt với MS và mọi phát xạ giả bức xạ từ MS được xác định bằng ăng ten đo và máy thu trong dải tần từ 30 MHz đến 4 GHz.


CHÚ THÍCH: Đây là một bước định tính để xác định tần số và sự hiện diện của phát xạ giả được đo ở các bước tiếp theo.


(2) Đặt ăng ten đo tại khoảng cách đo thích hợp và tại mỗi tần số cần xác định phát xạ, quay MS sao cho đạt được đáp ứng lớn nhất và công suất phát xạ hiệu dụng được xác định bằng phép đo thay thế. Trong trường hợp buồng đo không dội, việc hiệu chuẩn trước có thể được sử dụng thay cho phép đo thay thế. 


(3) Độ rộng băng hệ thống đo dựa vào độ rộng băng bộ lọc đồng chỉnh 5 cực thiết lập tuân theo Bảng 21. Công suất chỉ thị là công suất đỉnh được xác định bằng hệ thống đo kiểm.


Việc đo trên các tần số phải được thực hiện với khoảng thời gian mà MS thu một khung TDMA, không kể khung rỗi.


CHÚ THÍCH: Đối với các độ rộng băng của bộ lọc, có thể gặp một số khó khăn do tạp âm nền cao hơn mức giới hạn đo kiểm qui định. Điều này sẽ tùy thuộc vào độ tăng ích của ăng ten đo và việc điều chỉnh độ rộng băng của hệ thống đo. Để cho phù hợp, các tần số đo kiểm cao hơn 900 MHz có thể giảm khoảng cách từ ăng ten đo đến MS tới 1 m.


Bảng 21

		Dải tần số

		Độ rộng băng của bộ lọc

		Độ rộng băng video



		30 kHz đến 50 MHz

		10 kHz

		30 kHz



		50 MHz đến 12,75 GHz

		100 kHz

		300 kHz





(4) Các phép đo được lặp lại với ăng ten đo trong mặt phẳng phân cực trực giao.


(5) Các phép đo được lặp lại trong điều kiện điện áp khắc nghiệt.


2.2.14.5. Yêu cầu đo kiểm


Công suất phát xạ giả bất kỳ không được vượt quá các giá trị trong Bảng 20.


2.2.15. Nghẽn máy thu và đáp tuyến tạp trên các kênh thoại

2.2.15.1. Định nghĩa và áp dụng


Nghẽn là khả năng của Rx thu một tín hiệu điều chế mong muốn khi có mặt tín hiệu vào không mong muốn, trên các tần số khác với tần số đáp ứng tạp hoặc các kênh lân cận mà không vượt quá độ suy giảm qui định.


Các yêu cầu và đo kiểm áp dụng cho MS có hỗ trợ chức năng thoại.


2.2.15.2. Yêu cầu tuân thủ


Các đặc tính nghẽn của máy thu được định rõ đối với chỉ tiêu trong băng và ngoài băng như định nghĩa trong GSM 05.05, mục 5.1. 


Phải đạt được các chỉ tiêu về độ nhạy chuẩn trong Bảng 1 GSM 05.05 khi các tín hiệu sau đồng thời được đưa vào máy thu:


- Tín hiệu hữu ích tại tần số f0, lớn hơn mức độ nhạy chuẩn 3 dB, theo GSM 05.05, mục 6.2;


- Tín hiệu sóng sin không đổi, liên tục có mức như trong bảng tại GSM 05.05, mục 5.1 và có tần số (f) là bội số nguyên của 200 kHz. 


Với các trường hợp ngoại lệ sau, được gọi là các tần số đáp ứng tạp:


- GSM 900: trong băng, tối đa sáu sự kiện (nếu được nhóm lại, không được vượt quá 3 sự kiện cạnh nhau cho mỗi nhóm);


DCS 1800: trong băng, tối đa mười hai sự kiện (nếu được nhóm lại, không được vượt quá 3 sự kiện cạnh nhau cho mỗi nhóm);


- Ngoài băng, tối đa 24 sự kiện (nếu tần số thấp hơn f0 và được nhóm lại, không được vượt quá 3 sự kiện cạnh nhau cho mỗi nhóm).


Trong đó các chỉ tiêu trên phải thỏa mãn khi tín hiệu sóng sin liên tục (f) được thiết lập đến mức 70 dB(V (emf) (khoảng -43 dBm). GSM 05.05, mục 5.1.


2.2.15.3. Mục đích đo kiểm


a) Để thẩm tra chỉ tiêu nghẽn trong băng không vượt quá tổng số các đáp ứng tạp cho phép trong băng. Điều này phù hợp với ý nghĩa đo kiểm thống kê.


b) Để thẩm tra tại các tần số ngoài băng được chọn, chỉ tiêu nghẽn ngoài băng không vượt quá tổng số các đáp ứng tạp ngoài băng cho phép. Điều này phù hợp với ý nghĩa đo kiểm thống kê. 


CHÚ THÍCH: Không phải tất cả các tần số ngoài băng đều được đo kiểm do thời gian đo kéo dài. Tuy nhiên, tổng số các đáp ứng tạp ngoài băng chỉ định trong GSM 05.05 được chấp nhận cho MS.


2.2.15.4. Phương thức đo kiểm


a) Điều kiện ban đầu


Cuộc gọi được thiết lập theo thủ tục thiết lập cuộc gọi thông thường, trên một TCH với ARFCN bất kỳ trong dải được MS hỗ trợ, trừ danh sách tần số BCCH phải bỏ trống. Mức điều khiển công suất được thiết lập đến mức công suất lớn nhất.


SS phát tín hiệu đo kiểm chuẩn C1 trên kênh lưu lượng.


SS điều khiển MS đấu vòng kênh lưu lượng, cùng với báo hiệu các khung bị xóa.


b) Thủ tục đo kiểm 


(1) SS tạo ra tín hiệu cố định mong muốn và và tín hiệu nhiễu cố định tại cùng một thời điểm. Biên độ của tín hiệu mong muốn được thiết lập giá trị lớn hơn mức độ nhạy chuẩn 4 dB.


(2) Tín hiệu không mong muốn là tín hiệu C.W (tín hiệu đo kiểm chuẩn IO) của tần số FB. Tín hiệu này được áp dụng lần lượt trên các nhóm tần số tính ở bước (3) trong toàn bộ dải từ 100 kHz - 12,75 GHz, trong đó FB là bội số nguyên của 200 kHz.


Trừ các tần số trong dải FR +/- 600 kHz.


CHÚ THÍCH: Cần phải xem xét đến các tín hiệu tạp phát sinh từ SS. Đặc biệt là các sóng hài nFB, với n = 2, 3, 4, 5, ...


(3) Các tần số thực hiện đo kiểm (được điều chỉnh đến bội số nguyên của các kênh 200 kHz gần nhất với tần số thực của tần số tín hiệu nghẽn đã tính) là các tổ hợp tần số có từ các bước dưới đây:


(3a) Tổng số các dải tần được tạo bởi:


P-GSM 900:
các tần số giữa Flo + (IF1 + IF2 + ... + IFn + 12,5 MHz) và Flo - (IF1 + IF2 + ... + IFn + 12,5 MHz).


DCS 1800: các tần số giữa Flo + (IF1 + IF2 + ... + IFn + 37,5 MHz) và Flo - (IF1 + IF2 + ... + IFn + 37,5 MHz).


Và các tần số +100 MHz và -100 MHz từ biên của băng thu có liên quan.


Phép đo được thực hiện tại các khoảng 200 kHz.


(3b) Ba tần số IF1, IF1 + 200 kHz, IF1 - 200 kHz.


(3c) Các tần số: mFlo + IF1, mFlo - IF1, mFR,


với m là các số nguyên dương lớn hơn hoặc bằng 2 sao cho mỗi tổng hợp lệ trong dải từ 100 kHz đến 12,75 GHz.


Các tần số trong bước (3b) và (3c) nằm trong dải các tần số được xác định trong bước (3a) không cần lặp lại.


Trong đó:


Flo - Tần số dao động nội bộ trộn thứ nhất của máy thu


IF1 ... IFn - là các tần số trung tần 1 đến n 


Flo, IF1, IF2 ... IFn phải do nhà sản xuất khai báo trong bản kê khai PIXIT, GSM 11.10 Phụ lục 3.


Mức tín hiệu không mong muốn được thiết lập tuân theo Bảng 22.

Bảng 22 - Mức tín hiệu không mong muốn


		Tần số

		GSM 900

		DCS 1 800



		

		MS loại nhỏ

		Các MS khác

		



		

		Mức tính bằng dB(Vemf()



		FR +/- 600 kHz đến FR +/- 800 kHz 

		70

		75

		70



		FR +/- 800 kHz đến FR +/- 1,6 MHz 

		70

		80

		70



		FR +/- 1,6 MHz đến FR +/- 3 MHz 

		80

		90

		80



		915 MHz đến FR - 3 MHz 

		90

		90

		-



		FR + 3 MHz đến 980 MHz 

		90

		90

		-



		1 785 MHz đến FR - 3 MHz 

		-

		-

		87



		FR + 3 MHz đến 1 920 MHz 

		-

		-

		87



		835 MHz đến < 915 MHz 

		113

		113

		



		> 980 MHz đến 1 000 MHz 

		113

		113

		



		100 kHz đến < 835 MHz 

		90

		90

		



		> 1 000 MHz đến 12,75 GHz 

		90

		90

		



		100 kHz đến 1 705 MHz 

		-

		-

		113



		> 1 705 MHz đến < 1 785 MHz 

		-

		-

		101



		> 1 920 MHz đến 1 980 MHz 

		-

		-

		101



		> 1 980 MHz đến 12,75 GHz 

		-

		-

		90





CHÚ THÍCH: Các giá trị trên khác với các giá trị trong GSM 05.05 do giới hạn thực tế của bộ tạo sóng trong SS.


(4) SS so sánh dữ liệu của tín hiệu đã gửi cho MS với các tín hiệu đấu vòng từ máy thu sau khi giải điều chế, giải mã và kiểm tra chỉ báo xóa khung.


SS kiểm tra RBER đối với các bit loại II, ít nhất bằng cách kiểm tra các chuỗi có số lượng tối thiểu các mẫu các bit liên tục loại II, trong đó các bit chỉ được lấy từ các khung không có chỉ báo lỗi. Số các sự kiện lỗi được ghi lại.


Nếu có lỗi, lỗi này phải được ghi lại và tính vào các tổng miễn trừ cho phép.


Trong trường hợp các lỗi đã phát hiện tại các tần số dự định trước trong các bước (3b) hoặc (3c), phép đo được lặp lại trên các kênh lân cận, cách nhau +/-200 kHz. Nếu một trong hai tần số này bị lỗi thì đo tại kênh lớn hơn 200 kHz tiếp theo. Quá trình này được lặp lại đến khi biết được tập hợp lỗi của tất cả các kênh.


2.2.15.5. Yêu cầu đo kiểm


Tỷ lệ lỗi đo được trong bước này không được vượt quá các giá trị trong Bảng 23.


Yêu cầu này áp dụng trong điều kiện điện áp và nhiệt độ đo kiểm bình thường và với tín hiệu nhiễu tại các tần số bất kỳ trong dải qui định.


Bảng 23 - Các giới hạn nghẽn


		Kênh

		Kiểu đo

		Tỷ lệ lỗi của giới hạn đo %

		Số mẫu tối thiểu



		TCH/FS Loại II

		RBER

		2,439

		8 200





Trừ các trường hợp ngoại lệ sau:


GSM 900: Tối đa 6 lỗi trong dải tần 915 MHz - 980 MHz (nếu được nhóm không được vượt quá 3 kênh 200 kHz cho mỗi nhóm).


Tối đa 24 lỗi trong dải 100 kHz - 915 MHz và 980 MHz - 12,75 GHz (nếu tần số thấp hơn FR và được nhóm, không được vượt quá 3 kênh 200 kHz cho mỗi nhóm).


DCS 1800: Tối đa 12 lỗi trong dải 1785 MHz - 1920 MHz (nếu được nhóm không vượt quá 3 kênh 200 kHz cho mỗi nhóm).


Tối đa 24 lỗi trong dải 100 kHz – 1 785 MHz và 1 920 MHz - 12,75 GHz (nếu tần số thấp hơn FR và được nhóm, không vượt quá 3 kênh 200 kHz cho mỗi nhóm).


Nếu số các lỗi không vượt quá các giá trị lớn nhất cho phép ở trên, bước đo trong 2.2.15.4.b) được lặp lại tại các tần số xuất hiện lỗi. Đặt mức tín hiệu không mong muốn là 70 dB(Vemf() và cần thực hiện một lần nữa phép đo theo như trên.


Tỷ số lỗi đo được trong bước đo kiểm này không được vượt quá các giá trị tỷ số lỗi của giới hạn đo kiểm trong Bảng 23.


Không được phép lỗi tại mức tín hiệu không mong muốn thấp hơn.


3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


Các máy di động GSM (pha 2 và 2+) phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này.


4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các máy di động GSM (pha 2 và 2+) và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.


5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các máy di động GSM (pha 2 và 2+) theo Quy chuẩn này.

5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-221:2004 “Máy di động GSM (Pha 2 và 2+) - Yêu cầu kỹ thuật”. 

5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.


PHỤ LỤC A

(Quy định)


CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐO KIỂM CHUẨN


A.1. Các điều kiện chung


A.1.1 Vị trí đo kiểm ngoài trời và sắp đặt phép đo sử dụng trường bức xạ


Vị trí đo kiểm ngoài trời phải nằm trên một bề mặt có độ cao thích hợp hoặc mặt đất, tại điểm trên mặt phẳng đất có đường kính tối thiểu 5 m. Tại giữa của mặt phẳng đất này đặt một cột chống không dẫn điện và có khả năng quay 3600 theo phương nằm ngang sử dụng để đỡ mẫu đo cao hơn mặt phẳng 1,5 m.


Vị trí đo kiểm phải đủ lớn để gắn được thiết bị đo và ăng ten phát ở khoảng cách nửa độ dài bước sóng hoặc tối thiểu 3 m, tùy theo giá trị nào lớn hơn. Các phản xạ từ các đối tượng khác cạnh vị trí đo và các phản xạ từ mặt đất phải được ngăn ngừa để không làm sai lệch kết quả đo.


ăng ten đo được sử dụng để xác định phát xạ cho cả mẫu đo và ăng ten thay thế khi vị trí này được sử dụng cho phép đo phát xạ. Nếu cần thiết, ăng ten thay thế được sử dụng như một ăng ten phát trong trường hợp vị trí đo được sử dụng để đo các đặc tính máy thu. ăng ten này được gắn trên một cột chống, cho phép ăng ten có thể sử dụng phân cực đứng hoặc ngang và độ cao từ tâm của nó so với mặt phẳng đất thay đổi được trong khoảng từ 1 m đến 4 m.


Tốt nhất là sử dụng các ăng ten đo có tính định hướng cao. Kích thước của ăng ten đo kiểm dọc theo trục đo phải không lớn hơn 20% khoảng cách đo.


Đối với phép đo phát xạ, ăng ten đo được nối với máy thu đo có khả năng hiệu chỉnh đến các tần số cần đo và đo được chính xác các mức tín hiệu đầu vào có liên quan. Khi cần thiết (đối với phép đo máy thu) máy thu đo được thay thế bằng nguồn tín hiệu.


Ăng ten thay thế phải là ăng ten lưỡng cực nửa bước sóng cộng hưởng tại tần số cần đo hoặc phải là ăng ten lưỡng cực thu gọn, hoặc phải là bộ phát xạ loa (trong dải 1 đến 4 GHz). Các loại ăng ten khác với ăng ten lưỡng cực nửa bước sóng phải được hiệu chỉnh theo lưỡng cực nửa bước sóng. Tâm của ăng ten này phải trùng với điểm chuẩn của mẫu đo kiểm mà nó thay thế. Điểm chuẩn phải là tâm của mẫu đo kiểm khi ăng ten của nó được gắn trong buồng đo, hoặc điểm mà ăng ten bên ngoài được nối với buồng đo. Khoảng cách giữa điểm dưới cùng của ăng ten lưỡng cực và mặt đất tối thiểu phải là 30 cm.


Ăng ten thay thế được nối với bộ tạo tín hiệu đã hiệu chỉnh khi vị trí được sử dụng cho phép đo phát xạ và được nối với máy thu đo đã được hiệu chỉnh khi vị trí được sử dụng cho phép đo đặc tính máy thu. Bộ tạo tín hiệu và máy thu đo phải hoạt động tại tần số đo và phải được nối với ăng ten qua mạng cân bằng và bộ phối ghép.


A.1.2. Buồng đo không dội


Thay vì sử dụng vị trí đo kiểm ngoài trời như trên có thể sử dụng vị trí đo kiểm trong nhà bằng cách sử dụng buồng đo không dội mô phỏng môi trường không gian tự do. Nếu đo kiểm trong buồng đo không dội, điều này phải được ghi trong báo cáo đo.


CHÚ THÍCH: Buồng đo không dội là vị trí đo thích hợp cho những phép đo trong Quy chuẩn này. Vị trí đo có thể là buồng đo không dội chống tĩnh điện có kích thước 10 m ( 5 m ( 5 m. Tường và trần được phủ một lớp hấp thụ sóng vô tuyến cao 1 m. Sàn phủ vật liệu hấp thụ dày 1 m có khả năng chứa thiết bị đo kiểm. Khoảng cách đo từ 3 đến 5 m dọc theo trục giữa của buồng đo có thể được sử dụng để đo các tần số trên 10 GHz.


Ăng ten đo, máy thu đo, ăng ten thay thế và bộ tạo tín hiệu có hiệu chỉnh được sử dụng giống như phương pháp đo ở vị trí đo kiểm ngoài trời, ngoại trừ độ cao ăng ten không được thay đổi và phải có độ cao cùng với mẫu đo kiểm vì các phản xạ sàn bị loại bỏ. Trong dải 30 - 100 MHz có thể phải hiệu chỉnh thêm nếu cần.


A.1.3. Đầu nối ăng ten tạm thời


Nếu MS cần đo không có đầu nối cố định 50 (, khi đo kiểm cần phải được sửa đổi để gắn với đầu nối ăng ten 50 ( tạm thời.


Ăng ten tích hợp cố định phải được sử dụng để đo: 


- Công suất phát xạ hiệu dụng máy phát.


- Phát xạ giả bức xạ.


Khi đo trong băng tần thu (925 - 960 MHz): Hệ số ghép nối ăng ten tạm thời được xác định bằng thủ tục trong Phụ lục A, mục A.1.5.3. Khi sử dụng đầu nối ăng ten tạm thời, hệ số ghép nối ăng ten tạm thời phải được sử dụng để tính toán khi xác định mức kích thích hoặc mức đo trong băng tần thu.


Khi đo trong băng tần phát (880 - 915 MHz): Hệ số ghép nối ăng ten tạm thời được xác định bằng thủ tục trong 2.2.3.4.b). Khi sử dụng đầu nối ăng ten tạm thời, hệ số ghép nối ăng ten tạm thời phải được sử dụng để tính toán khi xác định mức đo hoặc mức kích thích trong băng tần phát.


Đối với các tần số ngoài băng tần GSM (880 - 915 MHz và 925 - 960 MHz), hệ số ghép nối ăng ten tạm thời được giả định là 0 dB.


CHÚ THÍCH 1: Độ không đảm bảo khi xác định các giá trị của hệ số ghép nối ăng ten tạm thời liên quan trực tiếp đến độ không đảm bảo đo của giá trị cường độ trường đo trong 2.2.3.4b) và Phụ lục A.1.5.2 (khoảng +/-3 dB). Nhà sản xuất MS và đơn vị đo kiểm thỏa thuận sử dụng giá trị hệ số ghép nối ăng ten tạm thời là 0 dB.


CHÚ THÍCH 2: Khi đo trong băng tần thu của MS (925 - 960 MHz) tại 2.2.9, giá trị độ không đảm bảo thích hợp đang được nghiên cứu thêm.


CHÚ THÍCH 3: Độ không đảm bảo của hệ số ghép nối ăng ten tạm thời trong băng tần phát của MS (880 - 915 MHz) có thể được điều chỉnh cho thích hợp với các mức đo kiểm. 


Để đảm bảo các phép đo trường tự do được thực hiện trước khi MS được sửa đổi, phép đo phải được thực hiện theo thứ tự như sau:


- Mục 2.2.6.


- Phụ lục A, mục A.1.5.1 và mục A.1.5.2.


- Mục 2.2.3.4b) (trong bước này MS được sửa đổi).


- Phụ lục A, mục A.1.5.3.


- Các bước đo còn lại trong mục 4 và 5.


A.1.4. Các đặc tính đầu nối ăng ten tạm thời


Cách đấu nối thiết bị cần đo với đầu nối ăng ten tạm thời phải chắc chắn và có khả năng đấu nối lại với thiết bị cần đo.


Đầu nối ăng ten tạm thời phải đưa ra trở kháng 50 ( danh định trên dải tần GSM phát và thu. Suy hao trong dải 100 kHz đến 12,75 GHz phải nhỏ hơn 1 dB.


Mạch kết nối phải truyền được băng thông lớn nhất và không chứa các thiết bị tích cực và phi tuyến.


Đặc tính của đầu nối phải không chịu ảnh hưởng đáng kể do nhiệt trong dải từ -25 đến +600.


A.1.5. Hiệu chỉnh đầu nối ăng ten tạm thời


Đối với các thiết bị gắn ăng ten thích hợp và không có cách thức đấu nối cố định với ăng ten ngoài, cần có một thủ tục hiệu chỉnh để thực hiện phép đo trên đầu nối ăng ten tạm thời.


Đầu nối ăng ten tạm thời này khi hiệu chỉnh sẽ cho phép tất cả các thủ tục đo máy thu đồng nhất với các thiết bị có ăng ten tích hợp và với các thiết bị có đầu nối ăng ten.


Thủ tục hiệu chỉnh phải được thực hiện tại 3 tần số ARFCN trong các dải ARFCN thấp, trung và cao. Thủ tục gồm 3 bước:


1) Thiết lập mẫu bức xạ ăng ten của MS tại ba tần số đã chọn.


2) Hiệu chỉnh dải đo (hoặc buồng đo không dội) đối với các điều kiện cần thiết trong bước 1).


3) Xác định hệ số ghép nối đầu nối ăng ten tạm thời.


A.1.5.1. Mẫu bức xạ ăng ten


a) MS phải nằm trong vị trí đo kiểm ngoài trời hoặc trong buồng đo không dội, biệt lập, trên vị trí trục đứng theo hướng chỉ định bởi nhà sản xuất. vị trí này là vị trí 00.


Ăng ten đo được nối với SS phải nằm trong buồng đo không dội, hoặc trên vị trí đo kiểm ngoài trời, cách MS tối thiểu 3 m.


b) Cuộc gọi được khởi nguồn từ SS đến MS trên tần số trong dải ARFCN thấp. MS trả lời cuộc gọi. SS điều khiển để MS phát với mức công suất phát lớn nhất.


c) SS sử dụng tham số ước tính cho vị trí đo kiểm ngoài trời hoặc buồng đo không dội để thiết lập mức đầu ra E để đưa đến mức vào máy thu MS khoảng 32 d(Vemf. Giá trị này tương ứng với mức cường độ trường 55,5 dB(V/m tại vị trí của MS. Tín hiệu phải là tín hiệu đo kiểm chuẩn C1.


CHÚ THÍCH 1: Giá trị của mức tín hiệu thu chưa phải là giá trị khắc nghiệt, tuy nhiên nó đảm bảo rằng máy thu MS hoạt động tối thiểu không có lỗi, nó cũng là đủ nhỏ để tránh các hiệu ứng phi tuyến trong máy thu.


d) SS sẽ sử dụng bản tin RXLEV từ MS để xác định giá trị cường độ trường. Chi tiết thủ tục trong biểu đồ Hình A.1.


[image: image4.wmf]RXLEV


Cã æn ®Þnh?


T¨ng E lªn 1 dB


§äc 5 gi¸ trÞ hoµn thµnh cña RXLEV


RXLEV


Cã thay ®æi


kh«ng?


RXLEV


Cã æn ®Þnh?


Gi¶m E ®i 0,2 dB


§äc 5 gi¸ trÞ hoµn thµnh cña RXLEV


RXLEV


Cã thay ®æi


kh«ng?


Cã


Kh«ng


Cã


Kh«ng


Cã


Cã


Ghi l¹i møc tÝn hiÖu E tõ SS


Kh«ng


ThiÕt lËp E tu©n theo b­íc c)


§äc 5 gi¸ trÞ hoµn thµnh cña RXLEV


Kh«ng




Hình A.1


Mức tín hiệu từ SS là kết quả trong quá trình chuyển tiếp từ RXLEVa đến RXLEVb phải được ghi lại như Ei.


CHÚ THÍCH 2: Các giá trị thực của RXLEVa và RXLEVb cần phải được ghi lại vì điểm chuyển tiếp này sẽ được sử dụng như một điểm chuẩn cho các bước tiếp theo trong thủ tục hiệu chỉnh.


e) Lặp lại bước d) sau khi quay MS góc n*450 theo mặt phẳng nằm ngang. Đảm bảo là cùng một chuyển tiếp RXLEV được sử dụng, các mức tín hiệu từ SS được ghi lại như Ein.


f) Tính mức tín hiệu trung bình có hiệu quả từ giá trị RMS của 8 mức tín hiệu thu được trong bước d) và e) ở trên theo công thức sau:




[image: image5.wmf]2


/


1


7


n


0


n


in


1


E


1


8


E


ú


ú


ú


ú


û


ù


ê


ê


ê


ê


ë


é


=


å


=


=




g) Lặp lại các bước b) đến f), riêng trong bước b) sử dụng ARFCN trong dải ARFCN giữa để có được mức tín hiệu trung bình E2. Đảm bảo chuyển tiếp RXLEV được dùng là như nhau.


h) Lặp lại các bước b) đến f), riêng trong bước b) sử dụng ARFCN trong dải ARFCN cao để có được mức tín hiệu trung bình E3. 


A.1.5.2 Hiệu chỉnh dải đo


Bước này để xác định cường độ trường thực tại MS tương ứng với 3 mức tín hiệu E1, E2 và E3 đã thiết lập trong A.1.5.1. sử dụng các thủ tục sau:


a) Thay thế MS bằng ăng ten thu đã hiệu chỉnh nối với máy thu đo.


b) Với mỗi tần số sử dụng trong A.1.5.1, đo cường độ trường Efr tương ứng với từng mức tín hiệu Er xác định được trong bước f), g) và h) của A.1.5.1 ghi lại các giá trị này là Ef1, Ef2, Ef3.


A.1.5.3 Hệ số ghép nối đầu nối ăng ten tạm thời


Hệ số ghép nối đầu nối ăng ten tạm thời là quan hệ tính bằng dB giữa tín hiệu đầu ra của SS và tín hiệu đầu vào có hiệu quả của MS.


Mẫu đo MS được cải tiến cho thích hợp với đầu nối ăng ten tạm thời phù hợp với A.1.3. hoặc một MS thứ hai thích hợp với đầu nối ăng ten tạm thời đó.


CHÚ THÍCH: Nếu chỉ có một MS dùng cho đo kiểm, phép đo phát xạ giả bức xạ (máy phát và máy thu) và phép đo độ nhạy máy thu phải được thực hiện trước khi cải tiến MS cho phù hợp với đầu nối ăng ten tạm thời.


Thủ tục hiệu chỉnh như sau:


a) Đầu nối tạm thời của MS được nối với đầu ra của SS.


b) Cuộc gọi được khởi nguồn từ SS đến MS sử dụng tần số trong dải ARFCN thấp. MS trả lời cuộc gọi. Điều khiển SS để MS có mức công suất đầu ra lớn nhất, không sử dụng chế độ mã hóa nhảy tần.


c) SS sử dụng các thủ tục trong A.1.5.1 để điều chỉnh mức tín hiệu đầu ra của nó để xác định chuyển tiếp RXLEVa đến RXLEVb. Mức tín hiệu này được ghi lại là Ec1.


d) Lặp lại các bước b) và c) đối với các tần số trong dải ARFCN giữa và cao. Ghi lại các chuyển tiếp RXLEV theo thứ tự là Ec2 và Ec3.


e) Hệ số ghép nối đầu nối ăng ten tạm thời F được tính từ công thức:




[image: image6.wmf]ú


û


ù


ê


ë


é


´


=


n


fn


cn


n


K


E


E


lg


20


F




Trong đó Kn = hệ số chuyển đổi ăng ten đẳng hướng tính bằng (V/m tại tần số phù hợp với ARCFN đã sử dụng.


f) Hệ số ghép nối ăng ten trung bình Fm sử dụng cho các phép đo có yêu cầu nhảy tần phải được tính từ giá trị RMS của các tham số trong bước e) như sau:




[image: image7.wmf]2


/


1


3


c


2


c


cl


cm


E


/


1


E


/


1


E


/


1


3


E


ú


û


ù


ê


ë


é


+


+


=






[image: image8.wmf]2


/


1


3


f


2


f


fl


fm


E


/


1


E


/


1


E


/


1


3


E


ú


û


ù


ê


ë


é


+


+


=






[image: image9.wmf]2


/


1


3


2


1


m


3


k


k


k


k


ú


û


ù


ê


ë


é


+


+


=






[image: image10.wmf]ú


û


ù


ê


ë


é


+


=


m


fm


cm


m


k


E


E


lg


20


F




g) Trong tất cả các phép đo với MS có ăng ten tích hợp, mức tín hiệu tại đầu nối ăng ten tạm thời được xác định từ công thức: Ein = Ereq + F


Trong đó: Ein = mức tín hiệu tại thiết bị kết nối (dB(Vemf)


Ereq = mức tín hiệu do phép đo yêu cầu (dB(Vemf)


F = hệ số ghép nối tại ARFCN tương ứng (dB)


Giá trị chỉ thị trong các thủ tục là Ereq, dB(Vemf(), phần ngoặc đơn rỗng đọc là Ein.


Đối với các tần số nằm ngoài băng tần thu hoặc phát, sử dụng độ tăng ích ăng ten    0 dBi. 


A.2. Các điều kiện đo kiểm khắc nghiệt và bình thường


A.2.1. Nguồn nuôi và nhiệt độ môi trường

Trong các phép đo chứng nhận hợp chuẩn, nguồn nuôi của thiết bị cần đo phải được thay thế bằng nguồn đo kiểm có khả năng cung cấp các điện áp đo kiểm khắc nghiệt và bình thường. Trở kháng trong của nguồn đo kiểm phải đủ nhỏ để ảnh hưởng không đáng kể đến kết quả đo. Điện áp của nguồn đo kiểm phải được đo kiểm tra tại đầu vào của thiết bị cần đo. Nếu thiết bị có cáp nguồn kết nối cố định, điện áp đo kiểm phải được đo tại điểm nối giữa cáp nguồn với thiết bị cần đo. Với các thiết bị có pin tích hợp, nguồn đo kiểm phải được đưa vào vị trí đầu nối của pin càng gần càng tốt. 


Trong quá trình đo đảm bảo dung sai điện áp nguồn nuôi trong phạm vi +/-3 % so với điện áp tại thời điểm bắt đầu mỗi phép đo.


A.2.2. Điều kiện đo kiểm bình thường


Điều kiện nhiệt độ và độ ẩm bình thường dùng để đo kiểm là một trong những giá trị nhiệt độ và độ ẩm trong dải sau:


- Nhiệt độ: +150C đến +350C 


- Độ ẩm tương ứng: 20% đến 75%


CHÚ THÍCH: Nếu không thực hiện được phép đo trong các dải điều kiện trên, nhiệt độ và độ ẩm thực phải được ghi lại trong báo cáo đo.


Điện áp đo kiểm bình thường đối với các thiết bị được nối với nguồn cung cấp là điện áp danh định của nguồn cung cấp.


Điện áp danh định phải là giá trị điện áp được công bố hoặc một trong số các giá trị điện áp được công bố theo thiết kế của thiết bị. Tần số của nguồn đo kiểm so với nguồn cung cấp phải nằm trong phạm vi 1 Hz của tần số nguồn cung cấp danh định.


Nếu thiết bị vô tuyến được dự định dùng nguồn ắc-qui axit-chì của các phương tiện vận tải, điện áp đo kiểm danh định phải bằng 1,1 lần điện áp danh định đo kiểm của ắc-qui (6 V hoặc 12 V).


Đối với thiết bị hoạt động dựa trên các nguồn nuôi hoặc các loại ắc-qui khác (sơ cấp hoặc thứ cấp) điện áp đo kiểm là điện áp do nhà sản xuất thiết bị công bố. 


A.2.3. Các điều kiện đo kiểm khắc nghiệt


Khi đo kiểm trong điều kiện đo kiểm khắc nghiệt, phải áp dụng 4 tổ hợp nhiệt độ và điện áp khắc nghiệt trong Bảng A.1.


Bảng A.1


		

		1

		2

		3

		4



		Nhiệt độ

		Cao 

		Cao 

		Thấp

		Thấp



		Điện áp

		Cao

		Thấp

		Cao

		Thấp





Khi đo kiểm tại nhiệt độ khắc nghiệt, phép đo phải được thực hiện tại các nhiệt độ trong Bảng A.2, theo như các thủ tục đo đưa ra trong công bố IEC 68-2-1 và 68-2-2 đối với các phép đo tại nhiệt độ thấp và cao.


Đối với phép đo tại nhiệt độ cao, sau khi đạt được cân bằng nhiệt, MS được bật nguồn trong trạng thái phát (non DTX) trong khoảng thời gian 1 phút tiếp theo là 4 phút trong chế độ rỗi (non DRX), với trạng thái này, MS phải thỏa mãn các yêu qui định.


Khi đo tại nhiệt độ thấp, sau khi đạt được cân bằng nhiệt, MS được chuyển sang chế độ rỗi (non DRX) trong thời gian 1 phút, với trạng thái này, MS phải thỏa mãn các yêu cầu qui định.


Bảng A.2


		

		Nhiệt độ (0C)



		

		Thấp

		Cao



		Cầm tay

		-10

		+55



		Lắp trên xe hoặc xách tay

		-20

		+55





Khi đo tại điện áp khắc nghiệt, phép đo phải được thực hiện tại các điện áp khắc nghiệt thấp và cao theo như nhà sản xuất công bố. Đối với các MS hoạt động được đối với một hoặc nhiều nguồn điện áp trong danh sách dưới đây, điện áp khắc nghiệt mức thấp không được lớn hơn mức điện áp chỉ ra trong Bảng A.3 và điện áp khắc nghiệt mức cao sẽ không được nhỏ hơn mức điện áp trong Bảng A.3.


Bảng A.3


		

		Điện áp (so với giá trị danh định)



		

		Điện áp khắc nghiệt thấp

		Điện áp khắc nghiệt cao

		Điều kiện


bình thường



		Nguồn cung cấp:

		

		

		



		Nguồn AC

		0,9

		1,1

		1,0



		Ắc-qui axit-chì thông thường

		0,9

		1,3

		1,1



		Ắc-qui không thông thường:

		

		

		



		Leclanché/lithium

		0,85

		1,0

		1,0



		Mercury/ nickel cadmium

		0,9

		1,0

		1,0





A.2.4. Các yêu cầu đối với chế độ rung


Khi đo kiểm MS trong chế độ rung, phải sử dụng chế độ rung ngẫu nhiên, dải tần rung và mật độ phổ gia tăng (ASD) phải tuân theo Bảng A.4.


Bảng A.4


		Tần số rung (Hz)

		ASD (m2/s3)



		5 - 20

		0,96



		20 - 500

		0,96 tại 20 Hz, sau đó là -3 dB/octave





Đo kiểm phải được thực hiện như mô tả trong tài liệu 68-2-36 của IEC.


A.3. Các thuật ngữ đo kiểm vô tuyến


Các điều kiện về truyền dẫn vô tuyến tham chiếu từ các mô hình truyền dẫn đa đường trong GSM 05.05. Các điều kiện này được biểu thị bởi:


- Đứng yên;


- Vùng nông thôn (RA);


- Vùng địa hình có nhiều đồi núi (HT);


- Vùng thành phố (TU); hoặc


- Đo kiểm bằng phương pháp cân bằng (EQ).


Các đặc tả di chuyển liên quan đến tốc độ di chuyển tiêu biểu của MS tính theo km/h, ví dụ như TU1,5, TU3, TU50, HT100, EQ50.


Trong Quy chuẩn này sử dụng qui ước sau:


Bảng A.5


		Thuật ngữ

		GSM 900

		DCS 1800



		RA

		RA250

		RA130



		HT

		HT100

		HT100



		TUhigh

		TU50

		TU50



		TUlow

		TU3

		TU1,5



		EQ

		EQ50

		EQ50





Khi đo trong các dải ARFCN, áp dụng các giá trị trong Bảng A.6.

Bảng A.6


		Thuật ngữ

		P-GSM 900

		DCS 1800



		Dải ARFCN thấp

		1 đến 5 

		513 đến 523 



		Dải ARFCN giữa

		60 đến 65 

		690 đến 710 



		Dải ARFCN cao

		120 đến 124 

		874 đến 884 





A.4. Lựa chọn tần số trong chế độ nhảy tần


Đối với các phép đo sử dụng chế độ nhảy tần, 38 tần số được sử dụng trên 


P-GSM 900: băng tần 21 MHz


DCS 1800: băng tần 75 MHz


Bảng A.7 - Các tần số nhảy tần


		

		ARFCN



		P-GSM 900

		10, 14, 17, 18, 22, 24, 26, 30, 31, 34, 38, 42, 45, 46, 50, 52, 54, 58, 59, 62, 66, 70, 73, 74, 78, 80, 82, 86, 87, 90, 94, 98, 101, 102, 106, 108, 110, 114



		DCS 1800

		522, 539, 543, 556, 564, 573, 585, 590, 606, 607, 624, 627, 641, 648, 658, 669, 675, 690, 692, 709, 711, 726, 732, 743, 753, 760, 774, 777, 794, 795, 811, 816, 828, 837, 845, 858, 862, 879





CHÚ THÍCH: Các dải tần dùng trong các phép đo dưới điều kiện giả lập pha đinh bị giới hạn bởi độ rộng băng giả lập pha đinh.


A.5. Các điều kiện vô tuyến "lý tưởng"


Trong Quy chuẩn này, các điều kiện sau được coi là điều kiện vô tuyến "lý tưởng":


Không có tình trạng đa đường;


Mức điều khiển công suất của MS:


		GSM 900: 

		7



		DCS 1800:

		3



		Mức RF đến MS:

		63 dB(Vemf()



		Mức RF đến MS:

		cao hơn mức độ nhạy chuẩn 20 dB()



		Mức RF đến MS:

		28 dB(Vemf()





A.6. Các tín hiệu đo kiểm chuẩn


Các tín hiệu Cx đại diện cho các tín hiệu mong muốn và các tín hiệu Ix đại diện cho các tín hiệu không mong muốn.


		Tín hiệu C0

		Sóng mang liên tục không điều chế.



		Tín hiệu C1

		Tín hiệu GSM chuẩn điều chế có từ tín hiệu nghịch đảo dữ liệu đến đầu vào bộ mã hóa kênh, mã hóa kênh phụ thuộc vào phép đo và chế độ mật mã có thể chọn được bởi phương thức đo kiểm. Khi sử dụng các tín hiệu này trong chế độ không nhảy tần, 7 khe thời gian không sử dụng cũng phải chứa các cụm giả, với mức công suất thay đổi theo khe thời gian sử dụng.



		Tín hiệu I0

		Sóng mang liên tục không điều chế.



		Tín hiệu I1

		Sóng mang điều chế GMSK theo cấu trúc của tín hiệu GSM, nhưng với tất cả các bit được điều chế (kể cả chu kỳ khe trung tâm) lấy trực tiếp từ chuỗi dữ liệu ngẫu nhiên hoặc giả ngẫu nhiên.



		Tín hiệu I2

		Các tín hiệu GSM chuẩn với khe trung tâm có hiệu lực, khác với tín hiệu C1. Các bit dữ liệu (gồm cả các bit 58 và 59) được lấy từ chuỗi dữ liệu ngẫu nhiên hoặc giả ngẫu nhiên.





A.7. Các mức điều khiển công suất


Trong Quy chuẩn này, loại trừ một số trường hợp đặc biệt được nói rõ, nếu MS được điều khiển đến mức điều khiển công suất nhỏ nhất của nó, SS được chấp thuận mức điều khiển công suất 19 đối với GSM 900, và 15 đối với DCS 1800.


[image: image21.wmf]å


å


=


=


=


=


Æ


=


n


j


0


j


2


n


j


0


j


e


t(j)


(j)


 


*


t(j)


k


Loại trừ một số trường hợp được nói rõ, nếu MS được điều khiển đến mức điều khiển công suất lớn nhất, và nếu tham số MS_TXPWR_MAX_CCH được thiết lập đến mức công suất ra lớn nhất của MS, SS được chấp nhận mức điều khiển công suất tương ứng với công suất đầu ra cực đại đối với loại công suất của MS. Đối với MS GSM 900 có mức điều khiển công suất loại 2, SS được chấp nhận mức điều khiển công suất 2.


































































































































































�EMBED Equation.3���







�EMBED Equation.3���







�EMBED Equation.3���















�EMBED Equation.3���















�EMBED Equation.3���







�EMBED Equation.3���







�EMBED Equation.3���







     (Xem Bảng 5)







     (Xem Bảng 5)



















�EMBED Equation.3���















72

71



[image: image22.wmf]{


}


2


1


n


j


0


j


2


*


e


e


1


n


t(j)


k


(j)


(RMS)


ú


ú


ú


ú


û


ù


ê


ê


ê


ê


ë


é


+


-


Æ


=


Æ


å


=


=


[image: image23.wmf]å


å


=


=


=


=


Æ


=


n


j


0


j


2


n


j


0


j


e


*


t(j)


(j)


t(j)


k


[image: image24.wmf]{


}


2


1


n


j


0


j


2


*


e


e


1


n


t(j)


k


(j)


(RMS)


ú


ú


ú


û


ù


ê


ê


ê


ë


é


+


-


Æ


=


Æ


å


=


=


[image: image25.wmf]å


=


=


=


7


n


0


n


Pnc


*


8


1


 


cùc]


 


l­ìng


 


ten


 


¨ng


 


tíi


 


(W)


suÊt 


 


c«ng


Pac[


[image: image26.wmf]å


=


=


=


7


n


0


n


Pnc


*


8


1


 


]


cùc


 


l­ìng


 


ten


 


¨ng


 


tíi


 


(W)


suÊt 


 


c«ng


Pac[


_1314084872.unknown



_1314084876.unknown



_1314084879.unknown



_1314084881.unknown



_1314084874.unknown



_1314084868.unknown



_1314084870.unknown



_1314084864.unknown




_1343127842.doc
QCVN 11:2010/BTTTT






HÀ NỘI - 2010


		





Mục lục

51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Tài liệu viện dẫn



51.4. Giải thích từ ngữ



61.5. Các chữ viết tắt



72. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



72.1. Yêu cầu chung



72.1.1. Băng tần làm việc



72.1.2. Khoảng cách giữa các tần số sóng mang



72.1.3. Hệ thống thông tin



82.1.4. Số lượng mạch ghép kênh đa truy nhập theo thời gian



82.1.5. Phương thức điều chế



82.1.6. Tốc độ truyền dẫn



82.1.7. Tốc độ mã hóa tiếng nói



82.1.8. Độ dài khung



82.1.9. Yêu cầu về khe thời gian truyền dẫn vật lý



92.1.10. Yêu cầu về định thời phát (đồng hồ) và rung pha ở PS



102.2. Các yêu cầu đối với phần phát và phần thu tín hiệu vô tuyến



102.2.1. Tần số sóng mang và số thứ tự kênh



112.2.2. Yêu cầu của phần phát



152.2.3. Yêu cầu với phần thu



172.3. Yêu cầu về ăng ten



173. PHƯƠNG PHÁP ĐO



173.1. Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật



173.1.1. Phần phát



263.1.2. Phần thu



313.2. Các phương pháp đo trong trường hợp không có đầu cuối đo



323.2.1. Phần phát



343.2.2. Phần thu



373.3. Các yêu cầu đo kiểm khác



373.3.1. Kiểm tra khả năng phát mã nhận dạng cuộc gọi



383.3.2. Kiểm tra tần số kênh sóng mang kênh điều khiển



394. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



395. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



396. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



40Phụ lục A (Quy định) Các điều kiện đo kiểm



42Phụ lục B (Tham khảo) Phần báo hiệu - điều khiển cuộc gọi trong hệ thống PHS



53Phụ lục C (Tham khảo) Chuyển đổi giữa dBm và dB(V






Lời nói đầu

QCVN 11:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-223:2004 “Thiết bị đầu cuối trong hệ thống PHS - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 07 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). 


Các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 11:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở tiêu chuẩn ARIB RCR STD-28 của Hiệp hội Công nghiệp và Thương mại Vô tuyến (Nhật Bản) và một số tiêu chuẩn của các nước Đông Á.

QCVN 11:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ THIẾT BỊ ĐẦU CUỐI PHS

National technical regulation on PHS terminal equipment

1. QUY ĐỊNH CHUNG

1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật về giao diện vô tuyến và các phương pháp đo tương ứng cho các thiết bị đầu cuối trong hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng công nghệ PHS dải tần 1 895 MHz ( 1 900 MHz. 


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhập khẩu và khai thác thiết bị đầu cuối trong hệ thống thông tin vô tuyến sử dụng công nghệ PHS.


1.3. Tài liệu viện dẫn

[1] ARIB RCR STD-28 Version 3.2 (02/02/1999): “Personal Handyphone System - ARIB Standard”.


[2] ARIB RCR TR-23 Version 3.2 (02/02/1999): “Personal Handyphone System - Test items and conditions for public personal station compatibility confirmation”.


[3] HKTA 1027 Issue 2 - February 2003: "Performance specification for  Personal Handyphone system (PHS) equipment for private use".

[4] IDA TS PHS Version 2 - Issue 1 Rev 3, June 2001: "Type Approval specification for PHS Equipment Version 2 For use within the confined area of a building".


[5] ACA Technical Standard TS 034 – 1997 “Radio Equipment and Systems Cordless Telecommunications ‑ Personal Handyphone System (PHS)".


[6] “1900 MHz Digital Low Tier PHS Radio Terminal Equipment – Technical Specifications” (23/7/2001) – Directorate General of Telecommunications, Ministry of Transporation and Communications, Taiwan.

1.4. Giải thích từ ngữ 

1.4.1. Đầu cuối đo ăng ten (antenna measurement terminal)

Thiết bị có thể hoạt động với cùng trở kháng khi được kết nối vào thiết bị đo và khi được kết nối vào ăng ten. 


1.4.2. Cụm (burst) 

Khoảng thời gian phát sóng mang điều chế ứng với một khe thời gian mang tin.


1.4.3. Điều khiển cuộc gọi (Call Control - CC)

Điều khiển cuộc gọi là thực thể ở lớp 3 thực hiện điều khiển các dịch vụ của cuộc gọi. 


1.4.4. Khung (frame)

Đoạn thời gian ứng với độ dài 8 khe thời gian TDMA-TDD.


1.4.5. Thời gian bảo vệ (guard time)

Thời gian không có tín hiệu giữa các cụm giúp cho việc phát cụm không xung đột với các cụm ở các khoảng khe thời gian lân cận khác.


1.4.6. Ký tự IA5 (IA5 character)

Cách mã hóa được ITU-T khuyến nghị để chèn các ký tự/số vào tín hiệu và gửi đi.


1.4.7. Loại bản tin (message type)

Phần tử thông tin dùng để nhận dạng chức năng của bản tin đang được phát đi.


1.4.8. Quản lý tính di động (Mobility Management - MM) 

Thực thể lớp 3 thực hiện chức năng đăng ký vị trí và nhận thực.


1.4.9. Quản lý phát tần số vô tuyến (Radio frequency Transmission management - RT) 

Thực thể lớp 3 có chức năng điều khiển việc thiết lập, giữ, chuyển kênh vô tuyến…


1.4.10. Thời gian quá độ (ramp time)

Thời gian đáp ứng cho việc phát đi tín hiệu cụm.


1.4.11. Số thứ tự khe thời gian tương đối (relative slot number)

Vị trí tương đối của khe thời gian trong kênh vô tuyến.


1.4.12. Ngẫu nhiên hóa (scramble)

Cách ngẫu nhiên hóa chuỗi mã phát bằng cách lấy tổng loại trừ (XOR) của chuỗi M (chuỗi có độ dài cực đại) và chuỗi mã định phát. Mẫu ngẫu nhiên hóa PN (10,3) được dùng cho cả phần phát PS và CS.


1.4.13. Khe thời gian (slot)

Một khoảng tín hiệu chứa 8 bit trong khung 5 ms. 8 bit này có độ dài 0,625 ms, có 2 biến thể: các khe thời gian được cấp riêng và các khe thời gian được dùng chung.


1.4.14. Ký hiệu (symbol)

Ký hiệu tương ứng với 2 bit (5,2 (s) trong tín hiệu truyền đi trên giao diện vô tuyến. 


1.4.15. Cụm đồng bộ (synchronization burst)

Tín hiệu được phát đi dùng để thiết lập đồng bộ khi chuyển kênh và khi thiết lập các khe vật lý. Nó gồm một từ mã duy nhất dài 32 bit.


1.4.16. Điều khiển công suất theo tín hiệu thoại (VOX control)

Chức năng mà PS khi liên lạc thực hiện việc chuyển chế độ phát/ngừng phát tín hiệu đầu ra khi có/không có tiếng nói cần truyền đi, nhờ đó mà tiết kiệm được công suất tiêu thụ của PS.


1.5. Các chữ viết tắt

		ADAPCM

		Adaptive Differential Pulse Code Modulation

		Điều chế xung mã vi sai thích nghi



		ARIB

		Association of Radio Industries and Businesses

		Hiệp hội Công nghiệp và Thương mại Vô tuyến (Nhật Bản)



		CC

		Call Control

		Điều khiển cuộc gọi






		CS

		Cell Station

		Trạm gốc



		CS-ID

		CS Identification

		Mã nhận dạng trạm gốc



		FCS

		Frame Check Sequence

		Chuỗi kiểm tra khung



		FER

		Frame Error Rate

		Tỷ lệ lỗi khung



		FFT

		Fast Fourier Transform

		Biến đổi Fourier nhanh



		LCCH

		Logical Control Channel

		Kênh điều khiển logic



		PHS

		Personal Handyphone System

		Hệ thống điện thoại cầm tay cá nhân



		PN

		Pseudo-Noise

		Giả nhiễu



		PS 

		Personal Station

		Máy đầu cuối



		PS-ID

		PS Identification

		Mã nhận dạng máy đầu cuối



		R

		Ramp (time)

		Thời gian quá độ 



		RA

		Rate Adaption

		Thích nghi tốc độ



		RCR

		Research & Development Center for Radio Systems

		Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Hệ thống vô tuyến



		RFCD

		Radio Frequency Coupling Device

		Thiết bị ghép tần số vô tuyến



		RLR

		Receive Loudness Rating

		Hệ số âm lượng thu



		SLR

		Send Loudness Rating

		Hệ số âm lượng phát



		STMR

		Sidetone Masking rating

		Hệ số che trắc âm



		TA

		Terminal Adapter

		Bộ thích nghi đầu cuối



		TCH

		Traffic Channel

		Kênh lưu lượng



		TE

		Terminal Equipment

		Thiết bị đầu cuối



		UW

		Unique Word

		Từ duy nhất



		VOX

		Voice Operated Transmission  

		Phát điều khiển theo tín hiệu thoại





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT


2.1. Yêu cầu chung


2.1.1. Băng tần làm việc 

Sử dụng dải tần 1 900 MHz (1 893,50 MHz ( 1 919,600 MHz).


2.1.2. Khoảng cách giữa các tần số sóng mang 

Yêu cầu: 300 kHz.

Tần số sóng mang có thể là 1 895,150 MHz hoặc 1 895,150 MHz + n ( 300 kHz.


2.1.3. Hệ thống thông tin 

Yêu cầu: Là hệ thống ghép kênh sử dụng phương pháp TDMA-TDD đa sóng mang.


2.1.4. Số lượng mạch ghép kênh đa truy nhập theo thời gian 


Yêu cầu: Là 4 khi sử dụng Bộ mã hóa/giải mã tiếng nói toàn tốc. Tương tự số lượng kênh tối đa có thể đồng thời sử dụng của một máy di động là 4 (trừ trường hợp khi xảy ra quá trình chuyển kênh). 


2.1.5. Phương thức điều chế


Điều chế (/4 QPSK (điều chế cầu phương với mỗi ký hiệu được dịch pha đi (/4). Phía phát dùng bộ lọc có đặc tính là hàm Căn bậc hai của hàm Cosin nâng với hệ số độ dốc (() là 0,5.


2.1.6. Tốc độ truyền dẫn 


Yêu cầu: 384 kbit/s.


2.1.7. Tốc độ mã hóa tiếng nói


Yêu cầu: 32 kbit/s – ADPCM (khi dùng Bộ mã hóa/ giải mã tiếng nói toàn tốc).


2.1.8. Độ dài khung


Độ dài khung là 5 ms (bao gồm 4 khe thời gian phát + 4 khe thời gian thu).


2.1.9. Yêu cầu về khe thời gian truyền dẫn vật lý 


Với sóng mang thông tin, các khe thời gian thích hợp chỉ được phát và sử dụng sau khi phát hiện sóng mang trong vòng 2 giây kể từ khi phát và đã biết chắc khoảng thời gian mà một khe chiếm (được gọi là độ dài 1 khe thời gian) có thể sử dụng được lớn hơn hoặc bằng 4 khung tin trống. Trong trường hợp 2 cụm phát liền nhau bị giao thoa vượt quá giá trị quy định (phần giao thoa nằm trong hoặc bao gồm luôn cả khoảng định thời như được chỉ ra trong Hình 1), khi đó các cụm này gối lên thời gian của khe định sử dụng hoặc gối lên cụm đã có từ trước trong cùng thời điểm với khe định sử dụng, máy phát sẽ coi như vẫn còn sóng mang trên mạng. 


[image: image1.wmf]R


R


G


16


220


4


R


G


Côm tr­íc


R


16


4


Côm sau


(4)


Côm cã s½n (f2)


Khe thêi gian dù ®Þnh sö dông (f2)


(4)


§¬n vÞ: Bit


R: Bit qu¸ ®é


G: Bit b¶o vÖ




Hình 1 - Phương thức phát hiện sóng mang tại PS

Trong trường hợp mức nhiễu của kênh có liên quan (là khe thời gian tương ứng trên sóng mang tương ứng) trên mức 1, thì kênh này được coi là không khả dụng. Tuy nhiên chỉ khi mức nhiễu của tất cả các kênh của trạm thu phát đều vượt quá mức 1 (trong đó có một kênh được dùng để liên lạc với trạm đối phương gọi là kênh định trước), các kênh có mức nhiễu nhỏ hơn hoặc bằng mức 2 mới được sử dụng. Cũng chỉ trong trường hợp này chỉ có các kênh có mức nhiễu nhỏ hơn hoặc bằng mức nhiễu 2 mới được coi là khả dụng. Tuy nhiên, các kênh đã được trạm thu phát sử dụng không phải là các đối tượng được quyết định là khe thời gian khả dụng.


Các mức dùng để phát hiện sóng mang được đưa ra trong Bảng 1.


Bảng 1 - Các mức phát hiện sóng mang

		Mức 1

		26 dB(V



		Mức 2

		44 dB(V





2.1.10. Yêu cầu về định thời phát (đồng hồ) và rung pha ở PS


2.1.10.1. Định thời của PS


a) Định nghĩa


Tại kết cuối ăng ten, thời điểm phát tiêu chuẩn cho khe vật lý điều khiển là 
(5 ( k2 – 2,5) ms (k2 là một số tự nhiên nhỏ hơn hoặc bằng số độ dài kênh điều khiển logic LCCH) tính từ thời điểm nhận được khe vật lý điều khiển.


Tương tự, tại kết cuối ăng ten, thời điểm phát tiêu chuẩn cho các khe vật lý mang tin là (5 ( l - 2,5) ms (với l = 1 khi làm việc ở chế độ toàn tốc, l = 2 khi làm việc ở chế độ bán tốc, l = 4 khi làm việc ở chế độ bán bán tốc) tính từ thời điểm nhận được khe vật lý mang tin. 


Tuy nhiên, do phụ thuộc vào thời gian nhận khe vật lý chỉ định trước (là thời gian khe vật lý điều khiển/lưu lượng có chứa bản tin qui định khe vật lý thông tin gửi tới CS), tại kết cuối ăng ten, thời điểm phát tiêu chuẩn tương đối của khe vật lý thông tin (5 ( k3 –2,5 + 0,625 ( {số thứ tự tuyệt đối của khe vật lý thông tin - số thứ tự tuyệt đối của khe vật lý chỉ định}) ms (k3 là một số tự nhiên) tính từ khi nhận được khe vật lý chỉ định.


b) Yêu cầu 


Định thời phát (đồng hồ) của PS, ở trạng thái được đồng bộ, được sai số ±1 ký hiệu khi độ chính xác của nó cộng thêm vào thời gian tiêu chuẩn ±5 ppm.

Xem Hình 2.


[image: image2.wmf]Khe thêi gian vËt lý


mang th«ng tin ®iÒu


khiÓn ë h­íng xuèng


(5 x n) ms


Kho¶ng thêi gian nµy = kho¶ng c¸ch


thêi gian cã ®é chÝnh x¸c lµ    5ppm


(a) §Þnh thêi ph¸t cña khe vËt lý mang tin ®iÒu khiÓn


(5 x l) ms


Céng víi (5 x k


2 


-


2,5)ms   1 ký hiÖu


Kho¶ng thêi gian nµy = kho¶ng c¸ch


thêi gian cã ®é chÝnh x¸c lµ    5ppm


Céng víi (5 x l


-


2,5)ms   1 ký hiÖu


(b) §Þnh thêi ph¸t cña khe vËt lý mang tin l­u l­îng


Kho¶ng thêi gian nµy = kho¶ng c¸ch thêi gian cã ®é chÝnh x¸c lµ    5ppm


Céng víi [(5 x k


3 


-


2,5 + 0,625 x (sè khe thêi gian tuyÖt ®èi cña khe thêi gian


vËt lý - sè khe thêi gian tuyÖt ®èi cña khe thêi gian vËt lý cho tr­íc)]   1 ký hiÖu


Thêi gian


Khe thêi gian vËt lý


mang th«ng tin ®iÒu


khiÓn ë h­íng lªn


Khe thêi gian vËt lý


mang tin ë h­íng xuèng


Khe thêi gian vËt lý mang


tin ë h­íng lªn


Khe thêi gian vËt lý cho


tr­íc ë h­íng xuèng


Khe thêi gian vËt lý


cho tr­íc t­¬ng øng


ë h­íng lªn


(c) Thêi gian ph¸t khe thêi gian liªn l¹c t­¬ng ®èi so víi khe thêi gian vËt lý cho tr­íc


Chó ý: H×nh (a), (b), (c) biÓu diÔn thêi gian t¹i kÕt cuèi ¨ng ten cña PS khi kh«ng tÝnh trÔ truyÒn dÉn sãng


+


-


+


-


+


-


+


-


+


-


+


-




Hình 2 - Định thời phát của PS

2.1.10.2. Rung pha phía phát của PS

Rung pha phía phát của PS là độ lệch giữa các khung và giá trị lớn nhất của nó nhỏ hơn hoặc bằng 1/8 độ dài một ký hiệu khi PS phát hiện 16-bit UW từ CS trừ đi phần ảnh hưởng do rung pha phát của CS.

2.2. Các yêu cầu đối với phần phát và phần thu tín hiệu vô tuyến


2.2.1. Tần số sóng mang và số thứ tự kênh


Bảng 2.2 - Quan hệ giữa tần số sóng mang và số thứ tự kênh

		Số thứ tự kênh

		Tần số sóng mang (MHz)



		251

		1 893,650



		252

		1 893,950



		253

		1 894,250



		254

		1 894,550



		255

		1 894,850



		1

		1 895,150



		2

		1 895,450



		3

		1 895,750



		4

		1 896,050



		.

		.



		.

		.



		78

		1 918,250



		79

		1 918,550



		80

		1 918,850



		81

		1 919,150



		82

		1 919,450





Cần đảm bảo tần số sóng mang của kênh điều khiển là kênh 1. 


2.2.2. Yêu cầu của phần phát


2.2.2.1. Công suất phát


a) Định nghĩa 


- Nếu sử dụng một đầu cuối đo ăng ten: Công suất phát là công suất cấp cho ăng ten đó.


- Nếu không có đầu cuối đo ăng ten: Công suất phát là công suất phát xạ ăng ten đo được tại phòng đo, hoặc tại RFCD đã được hiệu chuẩn tại phòng đo.


b) Yêu cầu


Công suất phát cực đại 10 mW.


Sai số cho phép +20%, -50%.


2.2.2.2. Phát mã nhận dạng cuộc gọi


Khi mã nhận dạng cuộc gọi được phát đi, tín hiệu được phát ra từ máy phát phải:


- Có độ dài 28 bit với máy cầm tay, và 29 bit với trạm thu phát đặt cố định (Tham khảo ARIB RCR STD-28 mục 4.2.10).


- Có cấu trúc khe thời gian được thiết lập từ trước, khi phát đi tín hiệu phải sử dụng mã hóa kênh và các phương pháp ngẫu nhiên hóa. 


2.2.2.3. Công suất kênh lân cận


a) Định nghĩa 


Công suất kênh lân cận là công suất trung bình trong một cụm được phát xạ trong một băng tần độ rộng (96 kHz có tần số trung tâm cách tần số trung tâm của sóng mang có ích một khoảng (f kHz, khi tín hiệu được điều chế bởi tín hiệu kiểm tra được mã hóa tiêu chuẩn có cùng tốc độ mã hóa với tín hiệu đã được điều chế. 


b) Yêu cầu


- Với mức lệch cộng hưởng (f = 600 kHz: Công suất kênh lân cận ( 800 nW.


- Với mức lệch cộng hưởng (f = 900 kHz: Công suất kênh lân cận ( 250 nW.


2.2.2.4. Các đặc tính đáp ứng quá độ khi phát cụm


[image: image3.wmf]C«ng suÊt


trung b×nh


trong côm


C¸c khe


thêi gian


l­u l­îng


C¸c khe


thêi gian


®iÒu khiÓn


Côm ph¸t ®i


625


m


s


R


4


SS


2


CAC


62


UW


32


CAC


108


CRC


16


R


(4)


G


16


R


SS


R


SS


CRC


16


180


UW


16


PR


6


R


4


SS


2


220 bit


13,0


m


s


Giíi h¹n trªn cña c«ng suÊt tøc thêi


4 dB


14 dB


4 dB


13,0


m


s


Giíi h¹n d­íi cña c«ng suÊt tøc thêi


Gi¸ trÞ cña


c«ng suÊt


trung b×nh


khi kh«ng 


cã sãng mang (80 nW)


C¸c giíi h¹n trªn vµ d­íi cña c«ng suÊt tøc thêi lµ tØ sè gi÷a c«ng suÊt lín nhÊt vµ nhá nhÊt


víi c«ng suÊt trung b×nh cña/4 QPSK (nghiÖm cña hÖ sè dèc  = 0,5) (+2,9 dB vµ -11 dB)


céng víi phÇn dù phßng (lín nhÊt +1,1 dB, nhá nhÊt -3 dB)


 pa


R


(4)


G


16




Hình 3 - Các yêu cầu về thời gian đáp ứng công suất phát

a) Định nghĩa 


Quá độ là khi máy phát tắt/bật chế độ điều chế các sóng cụm. Các đặc tính đáp ứng quá độ của cụm gồm thời gian và công suất sóng trong thời gian quá độ. Thời gian đáp ứng quá độ của cụm được phát đi là khoảng thời gian tính từ thời điểm bắt đầu có sự hưởng ứng quá độ (tắt hoặc bật). Nếu tắt tín hiệu điều chế thì tính từ lúc bắt đầu tắt cho đến khi công suất sóng mang trong khi phát cụm giảm xuống tới mức 80 nW hoặc nếu là bật tín hiệu điều chế thì tính từ lúc công suất sóng mang của cụm đạt được 80 nW đến thời điểm máy làm việc ở chế độ điều chế một cách ổn định (xem Hình 4).


b) Yêu cầu 


- Các đặc tính thời gian: ( 13 (s. Giá trị công suất tức thời khi quá độ nằm trong Hình 3.


- Công suất khi tắt tín hiệu điều chế phải thỏa mãn yêu cầu đặt ra trong 2.2.2.5.


[image: image4.wmf]R


4


SS


2


CAC


62


UW


32


CAC


108


CRC


16


R


(4)


G


16


R


4


SS


2


PR


6


UW


16


180


CRC


16


R


(4)


G


16


PhÇn më réng


R


SS


CAC


CRC


R


(4)


G


CRC


R


(4)


G


Ký hiÖu


cuèi cïng


Thêi gian thay ®æi vÒ pha


®Ó chØ ra ký hiÖu cuèi cïng CRC


§iÓm b¾t ®Çu ®¸p øng qu¸ ®é theo


sau côm t¾t sãng


§iÓm cuèi ®¸p øng qu¸ ®é theo sau côm


cã sãng (®iÓm nhËn d¹ng b¾t ®Çu pha)


Thêi gian thay ®æi vÒ pha ®Ó


chØ ra ký hiÖu SS


R


SS


PR


Khe thêi gian


®iÒu khiÓn


Khe thêi gian


l­u l­îng


Khe thêi gian


®iÒu khiÓn


Khe thêi gian


l­u l­îng


PhÇn më réng


Ký hiÖu


cuèi cïng




Hình 4 - Quan hệ giữa cấu trúc khe thời gian và điều khiển phát/ngừng                sóng mang trong cụm

2.2.2.5. Công suất rò trong thời gian không có sóng mang


a) Định nghĩa 

Công suất rò trong thời gian không có sóng mang là công suất bức xạ trong băng tần phát khi không có tín hiệu cần phát đi.


b) Yêu cầu ( 80 nW. 


c) Phép đo được thực hiện trong quá trình liên lạc và thời gian đo là khi không có khe thời gian nào được phát.

2.2.2.6. Công suất phát xạ giả 


a) Định nghĩa

Công suất phát xạ giả là công suất trung bình của các phát xạ giả ở mỗi tần số được cấp cho đường công suất (phát xạ giả là sự phát xạ sóng vô tuyến ở một hoặc nhiều hơn một tần số nằm ngoài băng tần yêu cầu, có thể giảm mức công suất phát xạ của sóng vô tuyến này mà không ảnh hưởng đến quá trình truyền tin. Phát xạ giả gồm các sản phẩm của phát xạ hài, phát xạ hài phụ, phát xạ ký sinh và xuyên điều chế nhưng phát xạ giả không gồm những sản phẩm được sinh ra khi thực hiện điều chế tín hiệu cần phát đi bởi phát xạ công suất tại những tần số gần băng tần yêu cầu).


b) Yêu cầu: Trong băng (1 893,5 MHz ~ 1 919,6 MHz) ( 250 nW; ngoài băng tần này ( 2,5 (W.


c) Phép đo được thực hiện trong quá trình liên lạc; thời gian đo gồm cả lúc phát và không phát các khe thời gian. Riêng lúc đo trong băng chỉ đo lúc phát các khe thời gian.

2.2.2.7. Băng tần chiếm dụng


a) Định nghĩa

Băng tần chiếm dụng là dải tần số mà ở đó tập trung 99 ( 0,5% công suất phát.


b) Yêu cầu: 288 kHz.


2.2.2.8. Sai số tần số


a) Định nghĩa

Sai số tần số là độ lệch tần số lớn nhất có thể chấp nhận được so với tần số đã được ấn định của dải tần số chiếm dụng phát xạ ra.


b) Yêu cầu: Độ chính xác tuyệt đối ( (3 ( 10-6.


2.2.2.9. Độ chính xác điều chế


a) Định nghĩa 

Độ chính xác điều chế là giá trị thực của sai số vector biểu diễn điểm tín hiệu (giá trị căn bậc hai của phép chia tổng các bình phương sai số của các vector biểu diễn điểm tín hiệu cho số các điểm nhận dạng pha trong khe thời gian).


b) Yêu cầu: ( 12,5%.


2.2.2.10. Độ chính xác tốc độ phát (Sai số đồng hồ phát) 


Yêu cầu: Độ chính xác tuyệt đối ( (5 ( 10-6.


2.2.2.11. Bức xạ vỏ máy


Yêu cầu: ( 2,5 (W. 


2.2.3. Yêu cầu với phần thu


2.2.3.1. Độ nhạy của máy thu


a) Định nghĩa 

Độ nhạy của máy thu là mức tín hiệu thu mà tại đó tỉ số bit lỗi thu được đạt giá trị    10-2 khi tín hiệu phát là dãy lớn hơn hoặc bằng 2 556 bit được điều chế bằng dãy tín hiệu nhị phân giả ngẫu nhiên có chu kỳ 511 bit trên kênh lưu lượng. 


b) Yêu cầu: ( 16 dB(V.


2.2.3.2. Độ chọn lọc kênh lân cận


a) Định nghĩa 

Độ chọn lọc kênh lân cận là tỉ số giữa tử số là (giá trị độ nhạy thu đã chỉ định trong 2.2.3.1 (16 dB(V) + 3 dB) và mẫu số là (mức điện áp thu được của các sóng vô tuyến không mong muốn mà tại đó tỉ số bit lỗi trên kênh lưu lượng tăng tới mức 10-2 do các tín hiệu không mong muốn được cộng vào tín hiệu có ích thu được với độ nhạy thu (16 dB(V) + 3 dB (lệch cộng hưởng ở (f kHz) được điều chế bằng một tín hiệu số (là dãy nhị phân giả ngẫu nhiên có chu kỳ là 32,767 bit)).


b) Yêu cầu: ( 50 dB khi độ lệch cộng hưởng là 600 kHz.


2.2.3.3. Chỉ số xuyên điều chế


a) Định nghĩa 

Chỉ số xuyên điều chế là tỉ số giữa (độ nhạy đã chỉ định trong 2.2.3.1 
(16 dB(V) + 3 dB) với (mức điện áp thu được của các sóng vô tuyến không mong muốn mà tại đó tỉ số bit lỗi trên kênh lưu lượng tăng tới mức 10-2 do 2 tín hiệu không mong muốn được cộng vào tín hiệu có ích thu được khi làm việc ở độ nhạy thu đã chỉ định trong 2.2.3.1 (16 dB(V) + 3 dB lệch cộng hưởng ở 600 kHz và 1,2 MHz).


b) Yêu cầu: ( 47 dB.


2.2.3.4. Miễn nhiễm với đáp ứng tạp


a) Định nghĩa

Miễn nhiễm với đáp ứng tạp là tỉ số giữa tử số là (giá trị độ nhạy thu đã chỉ định trong 2.2.3.1 (16 dB(V) + 3 dB) và mẫu số là (mức điện áp thu được của các sóng vô tuyến không mong muốn mà tại đó tỉ số bit lỗi trên kênh lưu lượng tăng tới mức 10-2 do các tín hiệu không mong muốn được cộng vào tín hiệu mong muốn thu được ở độ nhạy thu đã chỉ định trong 2.2.3.1 (16 dB(V) + 3 dB). 


b) Yêu cầu: ( 47 dB.


2.2.3.5. Công suất phát xạ dẫn


a) Định nghĩa

Công suất phát xạ dẫn là cường độ các sóng vô tuyến được sinh ra từ kết cuối ăng ten dưới các điều kiện nhất định khi thu tín hiệu vô tuyến.


b) Yêu cầu: ( 4 nW.


c) Phép đo được thực hiện trong khi thiết bị cần thử ở chế độ chờ và thời gian đo là toàn bộ thời gian chờ. 


2.2.3.6. Bức xạ vỏ máy


Yêu cầu: Ở tần số dưới 1 GHz, công suất vô tuyến đo được ( 4 nW; ở tần số trên 1 GHz, công suất này ( 20 nW.


2.2.3.7. Độ chính xác chỉ thị cường độ tín hiệu thu


Các giá trị phát hiện ra mức tín hiệu thu (các giá trị dự đoán của mức tín hiệu RF) cho mức tín hiệu RF đầu vào trong khoảng 16 dB(V ( 60 dB(V (dải động bằng 44 dB) phải có các đặc tuyến đơn điệu tăng và độ chính xác tuyệt đối là (6 dB.


Dải phát hiện mức thu (mức vào RF từ 10 dB(V ( 80 dB(V) và khoảng cho phép của các giá trị dự đoán mức RF được biểu diễn trong Hình 5.


[image: image5.wmf]10


50


70


90


12dB


20


40


60


80


Gi¸ trÞ dù ®o¸n


cña møc tÝn hiÖu


RF (RSSI) (dBV)


m


Møc thu tÝn hiÖu RF (dBV)


m


(60,66)


(60,54)


(80,54)


(16,22)


30


(16,10)




Hình 5 - Độ chính xác chỉ thị mức thu tín hiệu RF

2.2.3.8. Chỉ tiêu sàn cho BER

a) Định nghĩa: Chỉ tiêu sàn cho BER là mức tín hiệu vào dẫn đến tỉ số lỗi bit là 10-5 khi tín hiệu được điều chế bằng chuỗi bit nhị phân giả ngẫu nhiên dài 511 bit được phát đi trên kênh TCH.


b) Yêu cầu: ( 25 dB(V. 


2.3. Yêu cầu về ăng ten

Ăng ten gắn liền với vỏ máy, có độ tăng ích ( 4 dBi. Trong trường hợp công suất bức xạ hiệu dụng nhỏ hơn công suất danh định cấp cho loại ăng ten có độ tăng ích tuyệt đối 4 dBi, phần chênh lệch này có thể được bù bằng độ tăng ích ăng ten.


3. PHƯƠNG PHÁP ĐO

Phải kiểm tra tất cả các chỉ tiêu kỹ thuật của PS (mục 2.1.9, 2.1.10 và 2.2) ở điều kiện đo kiểm bình thường và điều kiện đo kiểm khắc nghiệt khi yêu cầu (xem Phụ lục A). 


Thiết bị đầu cuối PHS phải có tài liệu kỹ thuật đủ tin cậy nêu rõ việc thỏa mãn các yêu cầu trong 2.1, 2.3. 


Trong Quy chuẩn này, mục 3.1 và 3.2 trình bày các phương pháp đo khi có đầu cuối đo ăng ten và đầu cuối vào/ra dữ liệu. Phương pháp đo khi không có đầu cuối ăng ten đo được trình bày trong 3.3.

Một số qui ước khi đo:


- Tín hiệu kiểm tra mã hóa chuẩn được sử dụng trong điều chế là một chuỗi số nhị phân giả ngẫu nhiên có chu kỳ 511 bit, được truyền qua kênh TCH hoặc tất cả các khoảng thời gian một khe. 


- Thời gian trong một cụm được định nghĩa là thời gian có tối thiểu 98 ký hiệu tính từ sườn trước ký hiệu đầu tiên xuất hiện cho đến khi sườn sau ký hiệu cuối cùng biến mất.


- Thời gian ngoài cụm được định nghĩa là thời gian thời gian có tối thiểu 720 ký hiệu tính từ khi ký hiệu cuối cùng mất đi (không kể 3 ký hiệu cuối cùng) cho đến ký hiệu đầu tiên xuất hiện ở khe thời gian kế tiếp (không kể 3 ký hiệu đầu tiên).


3.1. Kiểm tra các yêu cầu kỹ thuật


3.1.1. Phần phát


3.1.1.1. Sai số tần số


a) Phương pháp đo sử dụng máy đếm tần (sơ đồ đo Hình 6)

[image: image6.wmf]Bé ph¸t


mÉu


ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o


(Bé suy hao)


M¹ch thu


nhÞp


M¸y ®Õm


tÇn




Hình 6 - Sơ đồ đo sai số tần số (Phương pháp đếm tần)

CHÚ THÍCH:

- Thiết lập thiết bị cần thử làm việc tại tần số định kiểm tra và phát. Điều chế với tín hiệu kiểm tra được mã hóa tiêu chuẩn.


- Trong sơ đồ đo kiểm trên, điều chế mã đặc biệt có thể được sử dụng trong kênh lưu lượng hoặc tất cả các khe thời gian, tần số có thể được đo và phần lệch so với tần số chuẩn có thể được hiệu chỉnh. (Điều kiện chuẩn: nếu có các bit 0 xuất hiện liên tục thì độ lệch tần số sẽ là 24 kHz).


- Ở chế độ đo, nếu đầu ra thiết bị cần thử là sóng mang chưa được điều chế, có thể đo ngay sóng mang này, trong trường hợp các mạch trong sơ đồ đo có tần số trung tâm của phổ điều chế là tần số sóng mang.


- Trong khi thiết lập chế độ đo, nếu điều kiện cho phép, đo khi thiết bị cần thử phát sóng liên tục. 

Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 6):

- Đo trong khoảng ( 100 cụm riêng biệt rồi tính giá trị trung bình, đó là giá trị đo được.


- Trong trường hợp phát liên tục, đo trong thời gian chọn có thể nhận thu được biên độ chính xác hơn mức yêu cầu.


Các phương pháp đo khác: 


Việc đo tần số ra của bộ dao động chuẩn có thể được thay thế nếu máy phát có độ chính xác về tần số của dao động chuẩn đúng bằng độ chính xác về tần số tại đầu ra của máy phát.

b) Phương pháp quĩ tích pha (sử dụng sơ đồ đo Hình 7):

[image: image7.wmf]Bé ph¸t


mÉu


ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o


(Bé suy hao)


M¸y ®Õm


tÇn




Hình 7 - Sơ đồ đo sai số tần số (Phương pháp quĩ tích pha)

Thủ tục đo: Ghi lại tần số ra của thiết bị cần thử trên thiết bị đo tần số.


3.1.1.2. Công suất phát xạ giả


Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 8):

[image: image8.wmf]Bé ph¸t


mÉu


ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o


(Bé suy hao)


M¸y ph©n


tÝch phæ


M¸y ghi


d¹ng sãng




Hình 8 - Sơ đồ đo mức công suất phát xạ giả

- Phát hiện mức công suất phát xạ giả: Với dải tần yêu cầu, đặt chế độ quét chậm và khẳng định tần số phát xạ giả; Dải tần cần phát hiện nằm trong khoảng 100 kHz đến 4 GHz và lệch tối thiểu (1 MHz tính từ tần số phát.


- Đặt tần số trung tâm của máy phân tích phổ chính giữa tần số phát xạ giả.


- Thực hiện một quá trình quét đơn trong miền thời gian và đo phân bố công suất. Khi độ rộng độ phân giải dải tần bị thay đổi và mức tín hiệu cũng thay đổi, thực hiện biến đổi dải tần được chỉ định là 192 kHz cho việc đo công suất rò kênh lân cận. 

- Nhập dữ liệu: Khi quá trình quét kết thúc, giá trị của các điểm lấy mẫu trong và ngoài thời gian cụm được nhập vào mảng biến của máy tính. 


- Đổi đơn vị đo: Giá trị tính theo đơn vị dBm của dữ liệu đầu vào cần được biến đổi sang đơn vị đo công suất tuyệt đối.


- Lấy trung bình công suất: Giá trị công suất phát xạ giả lấy được sau khi đổi ngược từ thang lôga sẽ được lấy trung bình trong thời gian của 1 cụm dữ liệu. Thời điểm lấy mẫu cách nhau những khoảng nhỏ hơn hoặc bằng nghịch đảo của tốc độ truyền tín hiệu. 


CHÚ THÍCH: Với máy phân tích phổ, thời gian quét khoảng 1 ms (sử dụng 1 hoặc nhiều cụm cho một mẫu, ví dụ nếu có 1 001 mẫu sẽ ứng với thời gian ( 5 ms). Chế độ phát hiện mẫu là các đỉnh dương.


3.1.1.3. Băng tần chiếm dụng


[image: image9.wmf]Bé ph¸t


mÉu


ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o


(Bé suy hao)


M¸y ph©n


tÝch phæ


M¸y tÝnh




Hình 9 - Sơ đồ đo băng tần chiếm dụng

Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 9):


- Tiến hành đo: Máy phân tích phổ tiến hành một quá trình quét đơn và đo phân bố phổ với hơn 400 điểm lấy mẫu (ví dụ 1001 điểm lấy mẫu).


- Vào số liệu: Khi quá trình quét kết thúc, các giá trị của tất cả các điểm lấy mẫu phải được nhập vào máy tính dưới dạng mảng các biến.


- Đổi đơn vị đo: Giá trị số liệu thu được theo dBm cần được biến đổi thành đơn vị đo công suất tuyệt đối.


- Tính toán công suất tổng cộng: Tính bằng tổng công suất của toàn bộ các điểm lấy mẫu đã ghi được. 


- Tính giới hạn tần số dưới: Tìm trong số các điểm lấy mẫu (từ điểm có tần số thấp nhất) điểm đầu tiên có công suất nhỏ hơn 0,5% giá trị công suất tổng cộng đã tìm được. Ghi lại tần số điểm này với tên là giới hạn tần số dưới.


- Tính toán giới hạn tần số trên: Tìm trong số các điểm lấy mẫu (từ điểm có tần số cao nhất) điểm đầu tiên có công suất lớn hơn 0,5% giá trị công suất tổng cộng đã tìm được. Ghi lại tần số điểm này với tên là giới hạn tần số dưới.


- Tính toán dải tần: Dải tần chiếm dụng bằng giới hạn tần số trên - giới hạn tần số dưới.


CHÚ THÍCH: Với máy phân tích phổ, thời gian quét 1 hoặc nhiều hơn 1 cụm cho một mẫu; nếu có 1 001 mẫu thời gian lớn sẽ ( 5 ms. Chế độ phát hiện là các đỉnh dương.


3.1.1.4. Công suất cấp cho ăng ten

a) Sử dụng sơ đồ đo Hình 10:

[image: image10.wmf]Bé ph¸t


mÉu


ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o


(Bé suy hao)


M¸y ®o


c«ng suÊt




Hình 10 - Sơ đồ đo công suất cấp cho ăng ten 

Thủ tục đo: 


Máy đo công suất phải có hằng số thời gian tương ứng dài hơn một cụm và phải có khả năng hiển thị giá trị r.m.s thực của công suất đo được. Công suất được đo sẽ hiển thị trên máy đo công suất. Khi phát sóng trên nhiều khe thời gian, ta chia giá trị được hiển thị cho số khe thời gian này. 

b) Sử dụng sơ đồ Hình 11:

[image: image11.wmf]Bé ph¸t


mÉu


ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o


(Bé suy hao)


M¸y ph©n


tÝch phæ


M¸y ghi


d¹ng sãng




Hình 11 - Sơ đồ đo công suất cấp cho ăng ten 


Thủ tục đo:


- Tiến hành đo: Máy phân tích phổ thực hiện một quá trình quét đơn và đo phân bố công suất. Thời gian quét cỡ 1 ms (khi phát 1 khe thời gian).


- Nhập dữ liệu: Khi quá trình quét kết thúc, giá trị của những điểm lấy mẫu trong khoảng thời gian cụm được nhập vào mảng biến của máy tính. 


- Đổi đơn vị đo: Giá trị điện áp dùng cho số liệu yêu cầu được đổi ra đơn vị đo công suất.


- Lấy trung bình công suất: Lấy giá trị trung bình các dữ liệu sau khi biến đổi rồi nhân với (khoảng thời gian cụm 0,583 ms*1)/(khoảng thời gian một khung tin là 5 ms). Khoảng cách giữa các thời điểm lấy mẫu nhỏ hơn hoặc bằng nghịch đảo của tốc độ truyền tín hiệu. 


CHÚ THÍCH: *1: Thời gian T = 0,583 ms được đặt tương ứng với mỗi 110 ký hiệu cộng với ký hiệu có trước và ký hiệu thay thế). Có thể sử dụng giá trị khác cho cách thiết lập khác.


3.1.1.5. Công suất rò trong thời gian không có sóng mang

[image: image12.wmf]Bé ph¸t


mÉu


ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o


(Bé suy hao)


Bé ghÐp


M¸y ph©n


tÝch phæ


M¸y tÝnh


ThiÕt bÞ kiÓm tra toµn bé


c¸c tÝnh n¨ng ho¹t ®éng




Hình 12 - Sơ đồ đo công suất vô tuyến khi không có sóng mang

Thiết bị kiểm tra toàn bộ cả các tính năng hoạt động có thể xuất tín hiệu gate tới máy phân tích phổ tương ứng trong thời gian cụm.


Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ Hình 12): 


- Phát hiện công suất rò khi không có sóng mang: Chức năng gate của máy phân tích phổ được sử dụng để tín hiệu ra trong thời gian cụm không xuất hiện, một quá trình quét đơn sẽ được thực hiện, và giá trị hiển thị được ghi lại để đo công suất lúc không có sóng mang. 


- Đo công suất của máy phát: Khi chức năng gate bị cấm, máy phân tích phổ thực hiện một quá trình quét đơn và đo chỉ thị công suất sóng mang.


- Tính toán công suất rò khi không có sóng mang: Công suất rò khi không có sóng mang được tính từ sự chênh lệch giữa giá trị chỉ thị ở hai phần trên dựa trên giá trị công suất cấp cho ăng ten đo được.


- Công suất trung bình trong thời gian cụm: Nếu cảm thấy phép tính công suất vô tuyến khi không có sóng mang ở trên chưa đủ chính xác do thực tế công suất tín hiệu vô tuyến khi không có sóng mang có dạng cụm, có thể đo công suất trung bình trong thời gian cụm (là thời gian xuất hiện chỉ thị có rò cụm công suất) bằng máy phân tích phổ có các tham số đã được thiết lập như trong 3.1.1.2 đo mức công suất phát xạ giả chỉ khác ở chỗ thời gian đo nằm ngoài thời gian phát cụm.


CHÚ THÍCH: Với máy phân tích phổ, thời gian quét là 1 hoặc nhiều hơn 1 cụm cho một mẫu; nếu có 1001 mẫu, thời gian sẽ ( 5 ms. Chế độ phát hiện là các đỉnh dương. Chọn hiển thị: thời gian chọn được điều chỉnh sao cho tín hiệu ra trong thời gian phát cụm không xuất hiện.


3.1.1.6. Đặc tính đáp ứng quá độ của cụm phát

[image: image13.wmf]Bé ph¸t


mÉu


ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o


(Bé suy hao)


Bé ghÐp


M¸y ph©n


tÝch phæ


M¸y ghi


d¹ng sãng


ThiÕt bÞ kiÓm tra


toµn bé c¸c tÝnh


n¨ng ho¹t ®éng




Hình 13 - Sơ đồ đo công suất các đặc tính đáp ứng của cụm phát

Máy ghi dạng sóng được dùng để ghi lại hình ảnh của tín hiệu ra của máy phân tích phổ. Nó có trigger quét là tín hiệu ngoài (có thể kết hợp với quét trễ) và thời gian quét khoảng 30 (s. Thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động có thể xuất một tín hiệu trigger tương ứng với thời gian phát cụm.


Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 13):


Tín hiệu ra dưới dạng hình ảnh của máy phân tích phổ được đo bằng máy ghi dạng sóng.


3.1.1.7. Độ chính xác điều chế


a) Định nghĩa 

Nếu tín hiệu ra của một máy phát lý tưởng đi qua một bộ lọc căn bậc hai có độ dốc lý tưởng ở phía thu và được lấy mẫu một cách lý tưởng tại những thời điểm cách nhau một ký hiệu, khi đó vì không xuất hiện giao thoa giữa các ký hiệu, các giá trị của dãy điều chế sẽ được biểu diễn bằng công thức sau:





 S(k) = S(k-1) exp[((/4 + B(k))* (/2]


dưới đây là các giá trị của Xk, Yk ứng với B(k) = 0, 1, 2, 3


		Xk

		Yk

		B(k)



		0

		0

		0



		0

		1

		1



		1

		1

		2



		1

		0

		3





Xk, Yk là các số liệu nhị phân đã được qua bộ chuyển đổi nối tiếp sang song song.


Thực tế, hiện tượng giao thoa giữa các ký hiệu vẫn xảy ra với các tín hiệu được phát đi. Khi đó độ chính xác sau điều chế được định nghĩa bằng cách đo các sai số này.


b) Công thức tính độ chính xác điều chế


Khi tín hiệu được phát bằng các máy phát thực và được cho đi qua bộ lọc lý tưởng phía thu, nếu Z{k} là tín hiệu nhận được tại thời điểm k với khoảng cách lấy mẫu dài 1 ký hiệu, sử dụng S(k) ta có thể biểu diễn như sau:


Z(k) = [C0 + C1*{S(k) + E(k)}]*Wk

Với W = e dr+jda là phần thay đổi biên độ của dr [nepe/ký hiệu] và độ lệch tần số tương ứng với độ quay pha của da [rad/ký hiệu].


C0:
Độ lệch “0” cố định biểu thị sự mất cân bằng trong các bộ điều chế cầu phương;


C1: 
Hằng số phức biểu thị pha và công suất ra tùy chọn của máy phát.


E(k): 
Số dư sai số vector của mẫu S(k);


Tổng bình phương các sai số vector tính theo công thức:




[image: image14.wmf]å


å


=


-


=


-


=


Max


Min


k


2


1


0


k


Max


Min


k


2


S(k)


-


}


]/C


C


{[Z(k)W


E(k)




C0, C1, W được chọn sao cho tổng trên nhỏ nhất và được dùng để tính sai số vector quan hệ với mỗi ký hiệu. Vị trí theo thời gian của ký hiệu tại đầu ra máy thu cũng được chọn sao cho tối thiểu hóa sai số vector.


Max và Min của kênh (dùng riêng) được tính như sau: Min = 2 (vector tức thời sau khi quá độ ở sườn trước); Max = 112 (vector tức thời trước khi quá độ ở sườn sau).


Giá trị r.m.s cho sai số vector được tính bằng căn bậc hai của kết quả phép chia mà tử số là tổng công suất thứ hai của sai số vector và mẫu số là số điểm nhận dạng pha trong khe thời gian (111).


Giá trị r.m.s của sai số vector được định nghĩa là độ chính xác điều chế.


c) Các thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 14):

[image: image15.wmf]Bé ph¸t


mÉu


ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o


(Bé suy hao)


ThiÕt bÞ ®o ®é chÝnh


x¸c ®iÒu chÕ




Hình 14 - Sơ đồ đo độ chính xác điều chế

Thiết bị đo độ chính xác điều chế có bộ lọc thu có độ dốc tuân theo hàm căn thức và có thể đo độ lệch r.m.s giữa tín hiệu phát và tín hiệu lý tưởng.


- Đo độ lệch giữa tín hiệu phát thực tế và điểm hội tụ của vector lý tưởng trong không gian tín hiệu.


- Cộng bình phương của các sai số vector cho mỗi điểm thu được ở trên rồi chia cho số điểm nhận dạng pha trong một khe thời gian, lấy căn bậc hai của thương số trên.


3.1.1.8. Công suất rò sang kênh lân cận

[image: image16.wmf]Bé ph¸t


mÉu


ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o


(Bé suy hao)


M¸y ph©n


tÝch phæ


M¸y tÝnh




Hình 15 - Sơ đồ đo công suất kênh lân cận

Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 15):


- Bước 1: Đặt tần số trung tâm của máy phân tích phổ tới tần số trung tâm sóng mang.


- Bước 2: Khi quá trình quét kết thúc, các giá trị của tất cả các điểm lấy mẫu phải được nhập vào máy tính dưới dạng mảng các biến.


- Bước 3: Đổi đơn vị đo được từ đơn vị dBm sang đơn vị đối lôga của giá trị công suất cho tất cả các mẫu (giá trị tuyệt đối có thể được sử dụng).


- Bước 4: Cộng công suất của tất cả các mẫu trong dải tần đã cho, ghi lại với giá trị công suất tổng là (Pc).


- Bước 5: Đo công suất kênh lân cận trên: Đặt tần số trung tâm của máy phân tích phổ tới tần số thiết lập ở Bước 1 + (f (kHz) (tần số lệch cộng hưởng cho trước) và lặp lại Bước 2 tới Bước 4. Lấy tổng, ghi lại là Pu.


- Bước 6: Đo công suất kênh lân cận dưới: Đặt tần số trung tâm của máy phân tích phổ tới tần số thiết lập ở Bước 1 - (f (kHz) (tần số lệch cộng hưởng cho trước) và lặp lại Bước 2 tới Bước 4. Lấy tổng, ghi lại là Pl.


- Bước 7: Biểu diễn kết quả:


Tỉ số công suất kênh lân cận trên là 10 lg (Pc/Pu)


Tỉ số công suất kênh lân cận dưới là 10 lg (Pc/Pl)


Lấy giá trị đo được của công suất cấp cho ăng ten (dBm) trừ đi (giá trị đã tính được ở trên - 9 dB) và sử dụng giá trị này như giá trị đo được (dBm) này của mỗi công suất kênh lân cận. Sau đó có thể đổi các giá trị công suất dBm ra đơn vị nW.


- Bước 8: Nếu (f cho trước thay đổi, lặp lại Bước 5, 6 cho các (f này.


3.1.1.9. Bức xạ vỏ máy

[image: image17.wmf]Bé ph¸t


mÉu


ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o


(Bé suy hao)


Phßng ®o


Bé ph¸t tÝn hiÖu


chuÈn SG


M¸y ph©n


tÝch phæ


¨


ng ten chuÈn


(lo¹i l­ìng cùc 


l


/2)


¨


ng ten ®o




Hình 16 - Sơ đồ đo bức xạ vỏ máy

Yêu cầu về điều kiện đo:


- Thiết bị cần thử có kết cuối ăng ten gắn với một tải đo.


- Thực hiện đo trong phòng câm với khoảng cách đo 3 m hoặc thực hiện trong một vị trí đo không gian mở có phản xạ sóng đất bị triệt tiêu. Sử dụng ăng ten định hướng làm ăng ten đo. Để triệt sóng đất phản xạ, có thể lắp bộ hấp thụ sóng vô tuyến hoặc một màn chắn sóng vô tuyến ở mặt đất tại điểm trung gian đo. Thiết bị cần thử phải được để càng cao càng tốt.


- Nếu một chiều của thiết bị cần thử được đo vượt quá 60 cm, khoảng cách đo phải tối thiểu là 5 lần chiều này. Nếu tần số đo nhỏ hơn 100 MHz, thực hiện đo trong vị trí đo không gian mở với khoảng cách đo tối thiểu 30 m.


- Nếu sử dụng RFCD, phải hiệu chuẩn đầu ghép cho mỗi tần số đo, sử dụng cùng một mô hình thiết bị tại vị trí đo đã đề cập ở trên.


- Ăng ten chuẩn dùng để thay thế lưỡng cực nửa bước sóng và dải đo 25 MHz ( 4 GHz;


- Trong trường hợp phát hiện ra bức xạ có hình cụm, phải bổ sung các điều kiện và thủ tục đo tuân thủ phép đo phát xạ giả.


Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 16):

- Bước 1: Đặt thiết bị cần thử lên một bàn quay, đặt băng tần số làm việc, kiểm tra phổ bức xạ. 


- Bước 2: Trong số các tần số được đặt để kiểm tra máy ở trên, máy phân tích phổ được chỉnh đến ở một tần số thành phần.


- Bước 3: Ăng ten đo được tiếp sóng theo kiểu phân cực đứng hoặc phân cực ngang theo cấu trúc của thiết bị cần thử.


- Bước 4: Quay bàn tới vị trí có công suất trung bình trong thời gian 1 cụm được chỉ thị lớn nhất.


- Bước 5: Ăng ten đo được đưa lên cao hoặc xuống thấp tới vị trí chỉ thị lớn nhất.


- Bước 6: Thiết bị cần thử được quay trong mặt phẳng thẳng đứng là mặt phẳng chứa ăng ten đo, ăng ten đo được đặt tại góc có chỉ thị lớn nhất.


- Bước 7: Thay đổi phân cực của ăng ten đo theo Bước 3. Nếu kết quả khác, lặp lại các Bước 4, 5 hoặc 6 tại phân cực với những hướng khác nhau và tại các tần số khác nhau sao cho chỉ thị lớn nhất, các góc và ăng ten đo, phân cực đều được ghi lại.


- Bước 8: Thực hiện các bước từ Bước 2 - Bước 7 cho tất cả các tần số trong phổ đã tìm thấy trong Bước 1.


- Bước 9: Thay thiết bị cần thử bằng ăng ten chuẩn.


- Bước 10: Ăng ten chuẩn được chỉnh đến tần số trong phổ cần đo như ở Bước 7.


- Bước 11: Ăng ten chuẩn và ăng ten đo đều được phân cực theo cách đã thực hiện đo ở Bước 7.


- Bước 12: Ăng ten đo được đưa lên và hạ xuống và mức ra của bộ phát tín hiệu chuẩn (SG) được điều chỉnh để có được chỉ thị lớn nhất trên máy phân tích phổ phù hợp với giá trị lớn nhất thu được ở Bước 7. Mức tín hiệu ra của SG và độ cao ăng ten đo lúc này đều được ghi lại.


- Bước 13: Lặp lại các Bước 10-13 cho tất cả các thành phần tần số đo.


- Bước 14: Thay ăng ten đo nếu cần, lặp lại cho đến khi đo hết các tần số trong dải 25 MHz ( 4 GHz.


Biểu diễn kết quả: Bức xạ vỏ máy là tăng ích ăng ten chuẩn và SG/phần bù suy hao cáp của ăng ten chuẩn được cộng vào mức ra của SG đo được ở phần thủ tục đo ở trên.


3.1.1.10. Tốc độ phát tín hiệu (sai số đồng hồ)

[image: image18.wmf]ThiÕt bÞ


®o tÇn sè


ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o




Hình 17 - Sơ đồ đo tốc độ phát tín hiệu (sai số đồng hồ)

Sơ đồ đo được thể hiện trong Hình 17. Tiến hành đo xung đồng hồ của thiết bị cần thử. Tính toán sai số các giá trị danh định của giá trị đo đã được xác định ở trên.


CHÚ THÍCH: 


- Độ phân giải tần số của thiết bị đo tần số phải ( 1/10 tốc độ phát danh định (sai số tần số đồng hồ). Nếu đồng hồ có tín hiệu ra dạng cụm, thiết bị đo tần số được dùng để đo tần số đồng hồ cụm.


- Thiết bị cần thử phải đặt ở trạng thái liên lạc trực tiếp giữa các PS hoặc ở chế độ kiểm tra phát.


- Nếu đồng hồ chuẩn của bộ tổng hợp tần số đã tạo ra sóng mang được sử dụng như nguồn đồng hồ phát, sai số tần số đo được trong 3.1.11 có thể được sử dụng.


- Nếu tín hiệu đồng hồ ra khỏi thiết bị cần thử khác 384 kHz và nguồn đồng hồ là chung, sai số tần số đã đo có thể được sử dụng.


3.1.1.11. Định thời phát


a) Sơ đồ hình 18.

[image: image19.wmf]Bé ph¸t


mÉu


ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o


(Bé suy hao)


Bé


ghÐp


ThiÕt bÞ kiÓm tra toµn


bé c¸c tÝnh n¨ng


ho¹t ®éng


Bé gi¶i ®iÒu


chÕ QPSK


Bé ph¸t hiÖn UW


®­êng xuèng


ThiÕt bÞ ®o tÇn sè/


thêi gian hoÆc dao


®éng ký kü thuËt sè


Bé ph¸t hiÖn UW


®­êng lªn




Hình 18 - Sơ đồ đo định thời phát a)

CHÚ THÍCH:


- Với các thiết bị đo:


+ Thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động thực hiện chuỗi điều khiển như khởi tạo cuộc gọi với thiết bị cần thử.


+ Bộ giải điều chế QPSK thực hiện giải điều chế một tín hiệu cụm cho trước.


+ Mỗi bộ phát hiện UW đường lên và đường xuống có một mạch đồng bộ đồng hồ và mạch phát hiện UW riêng. Bằng cách chia nhỏ thời gian phát hiện, có thể thu được kết quả phát hiện chính xác theo yêu cầu. Nếu cần, chỉ cần quan tâm đến đầu ra bộ phát hiện UW đường lên hay xuống.


+ Bộ dao động ký kỹ thuật số phải có khả năng thực hiện quét trễ và độ phân giải trên trục thời gian đủ nhỏ, dao động ký phải được hiệu chuẩn bởi bộ dao động có độ ổn định cao. 


- Thiết bị cần thử được đặt tần số đo, mở máy phát rồi chuyển tới giai đoạn làm việc với thiết bị kiểm tra đầy đủ tính năng hoạt động.


Thủ tục đo:


- Cả bộ phát hiện UW đường lên và xuống đều hoạt động, cần đo khoảng cách xung ra đã phát hiện được.


- Cần đo nhiều lần, giá trị trung bình đo được sẽ là định thời phát, rung pha là khoảng lệch thời gian cực đại khỏi giá trị trung bình.


- Giá trị đo được theo đơn vị thời gian được đổi sang số các ký hiệu. 

b) Sơ đồ Hình 19:


[image: image20.wmf]Bé ph¸t


mÉu


ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o


(Bé suy hao)


Bé


ghÐp


ThiÕt bÞ kiÓm tra toµn


bé c¸c tÝnh n¨ng


ho¹t ®éng


M¸y ph©n


tÝch phæ


Dao ®éng ký kü


thuËt sè




Hình 19 - Sơ đồ đo định thời phát b)

Thủ tục đo: dùng chức năng quét trễ của dao động ký kỹ thuật số để đo khoảng cách các điểm trên cùng đường bao của 1 mẫu nhất định. Đo nhiều lần, giá trị trung bình là định thời phát. Rung pha là giá trị lệch lớn nhất khỏi giá trị trung bình. Giá trị đo được theo đơn vị thời gian được biến đổi sang số ký hiệu.


CHÚ THÍCH: Tín hiệu ra của thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng phải thấp hơn tín hiệu ra của thiết bị cần thử. Tín hiệu ra của thiết bị cần thử phải dễ dàng được nhận ra trên màn hiển thị của dao động ký kỹ thuật số. Dao động ký phải có khả năng phát tín hiệu trigger tương ứng thời điểm phát. 


3.1.2. Phần thu


Các chỉ tiêu đo được thường mắc phải sai số đo. Tùy phép đo, có thể phải tính cả sai số đo này vào.


a) Sơ đồ đo tỉ lệ sai số đo hệ thống đo:  

[image: image21.wmf]Bé ph¸t


mÉu


ThiÕt bÞ


cÇn thö


M¸y ®Õm


bit lçi


Bé t¹o tÝn hiÖu


cao tÇn




Hình 20 - Sơ đồ đo tỉ lệ sai số đo

b) Yêu cầu với thiết bị đo:

Bộ tạo tín hiệu cao tần:


- Tần số: là tần số trong băng tần làm việc;


- Độ chính xác tần số: (1 ( 10-7;


- Độ chính xác điều chế: sai số vector r.m.s 3% (giá trị khuyến nghị);


- Công suất rò sang kênh lân cận: 


Thấp hơn công suất sóng mang tối thiểu là 80 dB với độ lệch tần (600 kHz;


Thấp hơn công suất sóng mang tối thiểu là 80 dB với độ lệch tần (900 kHz;


- Hiệu chuẩn mức: Ở trạng thái sóng mang liên tục được điều chế bởi tín hiệu kiểm tra mã hóa tiêu chuẩn, hiệu chuẩn mức được thực hiện với một máy đo công suất. Mức ra của thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động cũng như vậy;


- Thời gian có tín hiệu không mong muốn: Phát trong toàn bộ thời gian cụm của tín hiệu mong muốn.


Bộ phát mẫu:


- Tần số đồng hồ: 384 kHz;


- Độ chính xác tần số: (1 ( 10-6;


- Mẫu được phát: là tín hiệu kiểm tra được mã hóa tiêu chuẩn được phát ở kênh I (TCH) (chuỗi giả ngẫu nhiên có độ dài mã hóa 511 bit tuân theo khuyến nghị ITU-T O.153) được phát liên tục. Ngoài ra, các mẫu khác cần trong thông tin là một phần của kênh I (TCH) được phát ra.


c) Thủ tục kiểm tra:

- Bộ tạo tín hiệu cao tần lặp đi lặp lại việc gửi cụm khe thời gian vật lý tiếp theo các mẫu vào từ bộ phát mẫu. 


- Thiết bị cần thử được đặt ở chế độ thu tại tần số kiểm tra, luồng bit của kênh I (TCH) đã giải điều chế được dùng để cấp cho thiết bị đếm bit lỗi.


- Bộ đếm bit lỗi đếm số các bit lỗi của kênh I (TCH) và tính tỉ lệ lỗi bit trong các dãy bằng hoặc dài hơn 2556 bit.


3.1.2.1. Độ nhạy máy thu

[image: image22.wmf]Bé ph¸t


mÉu


Bé t¹o tÝn


hiÖu cao tÇn


M¹ch thÝch


øng/kÕt hîp


ThiÕt bÞ ®o


c«ng suÊt


ThiÕt bÞ ®o


cÇn thö


Bé ®Õm


bit lçi




Hình 21 - Sơ đồ đo độ nhạy máy thu

Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 21):


- Chỉnh bộ tạo tín hiệu cao tần tới tần số kiểm tra.


- Bật bộ tạo tín hiệu cao tần để phát các cụm: Mức tín hiệu đặt ở mức độ nhạy tiêu chuẩn. Khi chuyển khóa, tín hiệu sẽ được cấp cho thiết bị cần thử.


- Bộ đếm bit lỗi đếm số các bit lỗi của kênh I (TCH) và tính tỉ lệ lỗi bit trong các dãy bằng hoặc dài hơn 2 556 bit.

3.1.2.2. Độ chọn lọc kênh lân cận


a) Yêu cầu với các thiết bị đo:


Bộ tạo tín hiệu cao tần và bộ phát mẫu 1 là phần đo tỉ lệ sai số. Bộ phát mẫu 2 có tần số xung đồng hồ là 384 kHz, độ chính xác tần số xung đồng hồ trong khoảng ±1 ( 10-6. Các tín hiệu số của mẫu phát (chuỗi nhị phân giả ngẫu nhiên có độ dài mã là   32 767 bit tuân theo Khuyến nghị ITU-T O.151 phải được phát liên tục.


b) Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 22):

[image: image23.wmf]Bé ph¸t


mÉu 1


Bé t¹o tÝn


hiÖu cao tÇn 1


M¹ch thÝch


øng/kÕt hîp


ThiÕt bÞ ®o


c«ng suÊt


ThiÕt bÞ


cÇn thö


Bé ®Õm


bit lçi


Bé ph¸t


mÉu 2


Bé t¹o tÝn


hiÖu cao tÇn 2




Hình 22 - Sơ đồ đo Độ chọn lọc kênh lân cận


- Bộ tạo tín hiệu cao tần 1 được chỉnh đến tần số kiểm tra.


- Bộ tạo tín hiệu cao tần 2 được chỉnh đến tần số của kênh lân cận.


- Bộ tạo tín hiệu cao tần 1 phát cụm. Mức tín hiệu ra được đặt ở giá trị tạo ra mức độ nhạy cho trước +3 dB.


- Bật bộ tạo tín hiệu cao tần 2 phát ở chế độ cụm hoặc phát liên tục, mức tín hiệu được đặt ở giá trị tính theo công thức [(độ nhạy cho trước +3 dB) + (giá trị định trước của độ chọn lọc kênh lân cận)] (dB(V).


- Bộ đếm bit lỗi đếm số các bit lỗi của kênh I (TCH) và tính tỉ lệ lỗi bit trong các dãy bằng hoặc dài hơn 2 556 bit.

3.1.2.3. Các đặc tính xuyên điều chế

[image: image24.wmf]Bé ph¸t


mÉu 1


Bé t¹o tÝn


hiÖu cao tÇn 1


M¹ch thÝch


øng/kÕt hîp


ThiÕt bÞ ®o


c«ng suÊt


ThiÕt bÞ


cÇn thö


Bé ®Õm


bit lçi


Bé t¹o tÝn


hiÖu cao tÇn 3


Bé t¹o tÝn


hiÖu cao tÇn 2




Hình 23 - Sơ đồ đo các đặc tính xuyên điều chế

Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 23):


- Bộ tạo tín hiệu cao tần 1 được điều chỉnh đến tần số kiểm tra.


- Bộ tạo tín hiệu cao tần 2 được điều chỉnh đến tần số kiểm tra (600 kHz. Bộ tạo tín hiệu cao tần 3 được điều chỉnh đến tần số kiểm tra (1 200 kHz.


- Bật bộ tạo tín hiệu cao tần 1 để phát đi cụm tín hiệu. Mức tín hiệu được đặt ở giá trị tạo ra mức nhạy cho trước +3 dB.


- Bộ tạo tín hiệu cao tần 2 và 3 phát ở chế độ cụm hoặc chế độ phát liên tục, các tín hiệu này không được điều chế. Các mức tín hiệu được tạo ra ở bộ tạo tín hiệu cao tần 2 và 3 được đặt tại giá trị có khả năng tạo ra [(độ nhạy cho trước + 3 dB) + (giá trị định trước của đặc tính xuyên điều chế)] (dB(V). 


- Thay đổi vị trí khóa, tín hiệu sẽ được cấp cho thiết bị cần thử.


- Bộ đếm bit lỗi đếm số các bit lỗi của kênh I (TCH) và tính tỉ lệ lỗi bit trong các dãy bằng hoặc dài hơn 2 556 bit.

3.1.2.4. Độ miễn nhiễm đáp ứng tạp


Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 24):


- Bộ tạo tín hiệu cao tần 1 được điều chỉnh đến tần số kiểm tra.


- Bộ tạo tín hiệu cao tần 2 được điều chỉnh đến tần số thành phần tín hiệu tạp.


- Bật bộ tạo tín hiệu cao tần 1 để phát đi cụm tín hiệu. Mức tín hiệu được đặt ở giá trị độ nhạy cho trước + 3 dB.


- Bật bộ tạo tín hiệu cao tần 2 phát đi cụm tín hiệu hoặc phát liên tục, các tín hiệu này không được điều chế. Mức tín hiệu được tính theo công thức [(độ nhạy cho trước + 3 dB) + (giá trị định trước của mức đáp ứng phát xạ giả)] (dB(V).


- Bộ đếm bit lỗi đếm số các bit lỗi của kênh I (TCH) và tính tỉ lệ lỗi bit trong các dãy bằng hoặc dài hơn 2 556 bit.

[image: image25.wmf]Bé ph¸t


mÉu


Bé t¹o tÝn


hiÖu cao tÇn 1


M¹ch thÝch


øng/kÕt hîp


ThiÕt bÞ ®o


c«ng suÊt


ThiÕt bÞ


cÇn thö


Bé ®Õm


bit lçi


Bé t¹o tÝn


hiÖu cao tÇn 2




Hình 24 - Sơ đồ đo các miễn nhiễm đáp ứng tạp

3.1.2.5. Công suất các thành phần tạp dẫn

[image: image26.wmf]ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i ®o


(Bé suy hao)


M¸y ph©n


tÝch phæ




Hình 25 - Sơ đồ đo công suất các thành phần tạp

Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 25):


- Cần đảm bảo thiết bị cần thử ở chế độ chờ nhận và có thể nhận tần số kiểm tra.


- Với máy phân tích phổ, kiểm tra để chắc chắn có các thành phần tạp trong băng tần cho trước.


- Đặt tần số trung tâm của máy phân tích phổ tới tần số đã kiểm tra ở trên và đo mức của các thành phần tạp đó.


3.1.2.6. Bức xạ vỏ máy


Đặt thiết bị cần thử làm việc ở tần số kiểm tra, bật máy thu, dùng cùng phương pháp đo như 3.1.1.9.


3.1.2.7. Các điều kiện phát tín hiệu theo khe thời gian

[image: image27.wmf]Bé ph¸t


mÉu


Bé t¹o tÝn


hiÖu cao tÇn


M¹ch thÝch


øng/kÕt hîp


ThiÕt bÞ ®o


c«ng suÊt


ThiÕt bÞ


cÇn thö


ThiÕt bÞ kiÓm tra toµn


bé c¸c tÝnh n¨ng


ho¹t ®éng




Hình 26 - Sơ đồ đo phát hiện sóng mang

a) Yêu cầu các thiết bị đo:

- Thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động phải có chức năng gán bất cứ khe thời gian vật lý liên lạc nào cho thiết bị cần thử trong thời gian truy nhập. Nó còn phải có khả năng cung cấp tín hiệu định thời khe thời gian cho bộ phát mẫu và bộ phát tín hiệu cao tần


- Bộ tạo tín hiệu cao tần cung cấp một tín hiệu được điều chế bởi tín hiệu nhận được từ bộ phát mẫu cho thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động. Sóng này mang khe thời gian liên lạc được thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng gán. Thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng và thiết bị cần thử được đặt tới mức C/I yêu cầu để thực hiện các thủ tục khởi tạo và kết thúc cuộc gọi.


- Thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng phát sóng mang tại mức được chỉ định trong các thủ tục đo cho tất cả các sóng mang lưu lượng thông tin, ngoại trừ tại một tần số xác định.

b) Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 26):

- Sử dụng thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động năng, mức sóng mang đặt là 45 dB(V và tạo ra một tiến trình xử lý cuộc gọi với PS cần thử, sử dụng mức tín hiệu cao hơn 45 dB(V để đảm bảo pha liên lạc được thiết lập tại tần số xác định đã đề cập trước.


- Phát một tín hiệu 45 dB(V trong khoảng thời gian đã chỉ ra trong 2.1.10, tại tần số xác định đã đề cập trước được đồng bộ với thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động bằng bộ tạo tín hiệu cao tần, việc này đảm bảo pha liên lạc không được thiết lập ngay cả khi thao tác gọi được thực hiện từ PS cần thử.


3.1.2.8. Độ chính xác chỉ thị cường độ tín hiệu thu


a) Đo bằng chức năng thông tin vùng và chức năng giữ vùng chờ:

[image: image28.wmf]T¶i ®o


(Bé suy hao)


ThiÕt bÞ


cÇn thö


ThiÕt bÞ kiÓm tra toµn bé


c¸c tÝnh n¨ng ho¹t ®éng




Hình 27 - Sơ đồ đo độ chính xác chỉ thị cường độ tín hiệu thu  
(Phương pháp sử dụng chức năng thông tin vùng và chức năng giữ vùng chờ) 

Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 27):


- Bước 1: Đặt mức giữ vùng chờ của thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động đến giá trị chỉ định, đặt mức chọn vùng chờ đủ cao hơn giá trị mức giữ vùng chờ. Kích hoạt thiết bị cần thử với mức vào đủ cao đó.


- Bước 2: Đảm bảo thiết bị cần thử thực hiện được đăng ký vị trí (thao tác nhân công nếu có yêu cầu).


- Bước 3: Sau khi đặt tín hiệu vào từ thiết bị kiểm tra toàn bộ tính năng hoạt động đến thiết bị cần thử ở mức thấp hơn giá trị đã chỉ định 7 dB (cho phép lấy giá trị cao hơn +1 dB), cần đảm bảo thiết bị cần thử hiển thị thông báo vùng ngoài vùng phục vụ hoặc không thực hiện chuỗi thao tác điều khiển cuộc gọi ngay cả khi có thực hiện thủ tục gọi ra.


- Bước 4: Đổi số vùng nhắn tìm của thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động, sau khi tăng mức tín hiệu vào thiết bị cần thử tới mức đủ lớn, cần đảm bảo thiết bị cần thử thực hiện được chức năng đăng ký vị trí;


- Bước 5: Sau khi đặt tín hiệu vào từ thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động tới thiết bị được kiểm tra ở mức cao hơn giá trị đã chỉ định 7 dB (|cho phép lấy giá trị thấp hơn -1 dB|), cần đảm bảo thiết bị cần thử hiển thị thông báo trong vùng phục vụ hoặc thực hiện chuỗi thao tác điều khiển và pha liên lạc được thiết lập bằng thủ tục gọi ra.


- Bước 6: Nếu cần thiết, có thể đặt mức vùng phục vụ tới giá trị khác và lặp lại các bước từ 1 đến 5.


b) Phương pháp đo hiển thị giá trị mức thu trên màn hình hoặc trên thiết bị hiển thị:

[image: image29.wmf]T¶i ®o


(Bé suy hao)


ThiÕt bÞ


cÇn thö


ThiÕt bÞ kiÓm tra toµn bé


c¸c tÝnh n¨ng ho¹t ®éng


ThiÕt bÞ


hiÓn thÞ




Hình 28 - Sơ đồ đo độ chính xác chỉ thị trường tín hiệu thu được (Phương pháp đo hiển thị giá trị mức thu trên màn hình hoặc trên thiết bị hiển thị)

Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 28): 


- Bước 1: Thiết bị cần thử được để ở chế độ chờ.


- Bước 2: Thực hiện chuỗi điều khiển gọi ra và gọi vào giữa thiết bị kiểm tra toàn bộ các tính năng hoạt động với thiết bị cần thử và thiết lập pha liên lạc.


- Bước 3: Mức tín hiệu vào của thiết bị kiểm tra toàn bộ tính năng hoạt động tới thiết bị cần thử được đặt ở giá trị yêu cầu trong phép đo, mức tín hiệu vào này sẽ được hiển thị trên thiết bị hiển thị hoặc thiết bị cần thử và được đọc ra như giá trị đo được.


- Bước 4: Nếu cần thiết có thể đặt tín hiệu vào thiết bị cần thử ở mức khác, và lặp lại các Bước 2-3.


- Bước 5: Độ chính xác được tính toán từ các giá trị đo được ở Bước 3.


3.1.2.9. Chỉ tiêu sàn cho BER


Thủ tục đo tương tự như đo độ nhạy thu (xem 3.1.2.1). Tuy nhiên, mức tín hiệu chính bằng mức tương ứng với giá trị cho trước của chỉ tiêu sàn cho BER và số lượng bit phát nhỏ nhất là 2 556 ( 106.


3.2. Các phương pháp đo trong trường hợp không có đầu cuối đo


Tại các thiết bị cần thử không có đầu cuối đo ăng ten và kết cuối vào/ra dữ liệu, cần đấu vòng hồi tiếp giữa bộ mã hóa/giải mã tiếng nói (còn gọi là mã hóa/giải mã thoại) và bộ mã hóa/giải mã kênh như trên hình vẽ. Các tham số được thiết lập qua bàn phím hoặc qua tín hiệu thu. Đấu vòng được áp dụng trên kênh I (TCH). 

[image: image30.wmf]M· hãa tho¹i


M


M· hãa kªnh


Tx


Gi¶i m· tho¹i


R


Gi¶i m· kªnh


Rx


A




Hình 29 - Sơ đồ đo khi không có kết cuối ăng ten

3.2.1. Phần phát


3.2.1.1. Sai số tần số


a) Khi không có thiết bị vào số liệu phát

[image: image31.wmf]ThiÕt bÞ


cÇn thö


Bé suy


hao


A


Bé suy


hao


ThiÕt bÞ


®o tÇn sè


Bé t¹o tÝn


hiÖu cao tÇn


Bé ph¸t mÉu


A: Bé Circulator hoÆc bé ghÐp ®iÖn trë


1


2


3




Hình 30 - Sơ đồ đo sai số tần số (khi không có kết cuối vào dữ liệu)

CHÚ THÍCH: 


- Các bộ suy hao nối tới A được sử dụng để ổn định trở kháng của mạch


- Các tham số kỹ thuật tại kết cuối 2 của A tuân theo yêu cầu như trường hợp có đầu cuối đo. Các tham số kỹ thuật tại kết cuối 3 của A tuân theo yêu cầu với của phần thu khi không có các đầu cuối đo.


- Giả sử mức vào gần như không có lỗi ở đầu ra phần thu của thiết bị cần thử nên trong phép đo tần số có thể bỏ qua mức rò từ kết cuối 2 của A.


- Trường hợp thiết bị đo có thể phát sóng mang chưa điều chế ở tần số trung tâm của phổ được điều chế, thiết bị đo tần số có thể được nối thẳng tới đầu ra của RFCD.


Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 30):


- Đặt thiết bị cần thử ở chế độ kiểm tra bằng vòng hồi tiếp, phát sóng ở tần số kiểm tra. Nếu thiết bị cần thử có khả năng phát sóng mang không điều chế, thì sẽ phát ở chế độ này.


- Đo tần số ra của thiết bị cần thử như trong 3.1.1.1.


b) Khi có thiết bị vào số liệu: Đo như phần a nhưng tín hiệu kiểm tra đã mã hóa theo tiêu chuẩn được cung cấp từ thiết bị vào số liệu phát và đầu ra RFCD hoặc đầu ra của ăng ten ghép có thể đo được theo cùng cách như là khi có thiết bị kết cuối đo.


CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng cả phương pháp dùng RFCD lẫn phương pháp dùng bộ ghép ăng ten nếu không có chỉ định khác. Tuy nhiên nếu yêu cầu không thay đổi phần ghép trong quá trình đo thì yêu cầu này phải được đảm bảo. Tương tự cho việc kiểm tra những chỉ tiêu ở dưới đây. 


3.2.1.2. Công suất phát xạ giả


a) Đo công suất bức xạ hiệu dụng:

Sử dụng phương pháp đo như đo Bức xạ vỏ máy, hoặc sử dụng RFCD có hệ số ghép được hiệu chuẩn cho từng tần số đo sử dụng cùng kiểu thiết bị tại vị trí đo kiểm này, các yêu cầu đo khác cũng giống như khi có thiết bị đầu cuối ăng ten đo. Phương pháp cung cấp tín hiệu nhận chế độ kiểm tra nối vòng hồi tiếp tương tự như 3.2.1.1a). Khi có các thiết bị đầu cuối vào số liệu, sử dụng cùng phương pháp đã đề cập ở trên. Tuy nhiên có thể cấp tín hiệu kiểm tra đã mã hóa theo tiêu chuẩn qua đường dây sử dụng carbon urethane có trở kháng cao để đảm bảo không ảnh hưởng đến trường điện từ của thiết bị ngoại vi.


b) Biểu diễn kết quả: Công suất bức xạ hiệu dụng được tính bằng cách chia giá trị đo được ở phần trên cho giá trị thực của độ lợi tương đối của ăng ten.


Độ lợi tương đối của ăng ten là tỉ số giữa độ lợi lớn nhất của ăng ten tại tần số phát khi ăng ten quay tự do (3600 ở trong cả 3 chiều) cho độ lợi của ăng ten tại hướng vuông góc với trục của lưỡng cực nửa bước sóng không suy hao với giá trị công bố hoặc giá trị đo được.


3.2.1.3. Băng tần chiếm dụng


Tương tự như 3.2.1.1, nhưng tín hiệu kiểm tra được mã hóa theo tiêu chuẩn được cung cấp bởi bộ ghép ăng ten và làm việc ở chế độ kiểm tra đấu vòng hồi tiếp, các yêu cầu đo kiểm khác cũng như 3.1.3. Khi có thiết bị vào dữ liệu, đo như 3.2.1.1.


3.2.1.4. Công suất cấp cho ăng ten

Thực hiện như 3.2.1.2.


3.2.1.5. Công suất rò trong thời gian không có sóng mang


Tương tự như 3.2.1.3. Tuy nhiên không quan tâm đến sự thay đổi hệ số ghép giữa các tần số đo khác nhau.


3.2.1.6. Các đặc tính đáp ứng quá độ khi phát cụm


Thực hiện như 3.2.1.3.


3.2.1.7. Độ chính xác điều chế


Thực hiện như 3.2.1.3.


3.2.1.8. Công suất rò kênh lân cận


Thực hiện như 3.2.1.5.


3.2.1.9. Bức xạ vỏ máy


Vì ăng ten luôn được nối, phép đo này đã được thực hiện trong phép đo phát xạ giả 3.2.1.2.


3.2.1.10. Tốc độ phát tín hiệu


Thực hiện như 3.2.1.3.


3.2.1.11. Định thời phát


Thiết bị cần thử được lắp đặt bên trong RFCD, và kết cuối RFCD được coi như tương thích với thiết bị đầu cuối ăng ten đo, phép đo phải được thực hiện cùng phương pháp như trường hợp có các đầu cuối đo.


3.2.2. Phần thu


3.2.2.1. Độ nhạy thu (phương pháp đo trong phòng đo)


[image: image32.wmf]Bé ®Õm


bit lçi


ThiÕt bÞ thu


chuÈn


ThiÕt bÞ


cÇn thö


Bé t¹o tÝn


hiÖu cao tÇn


Bé ph¸t


mÉu


V«n kÕ


chän läc


A


B




Hình 31 - Sơ đồ đo độ nhạy máy thu
(khi không có kết cuối vào dữ liệu, đo trong phòng đo)

CHÚ THÍCH:


- Yêu cầu phòng đo như đo Bức xạ vỏ máy mục 3.1.1.9.

- A thay cho thiết bị cần thử, khi đo cường độ điện trường tại vị trí thiết bị cần thử. Ăng ten A là loại lưỡng cực nửa bước sóng.


- B dùng để đo phần thu, B được nối tới kết cuối ăng ten của thiết bị cần thử khi có các đầu cuối đo.


- Máy thu chuẩn thu các sóng vô tuyến từ thiết bị cần thử và cấp cho bộ đếm bit lỗi, bộ đếm bit lỗi này giải điều chế cho phù hợp tín hiệu xuất ra đầu cuối xuất dữ liệu thu của thiết bị cần thử trong trường hợp có các đầu cuối đo. Các sóng từ thiết bị cần thử có thể thu được gần như không có lỗi, máy thu chuẩn cách thiết bị cần thử khoảng 3 m và cách ăng ten đo của B là 4,2 m để tránh tác động lên các thiết bị khác trong hệ thống đo.

Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 31):


- Đặt thiết bị đo ở chế độ vòng hồi tiếp, phát ở tần số cần kiểm tra. Nếu có các đầu cuối xuất số liệu, cũng tiến hành đo như trên. Tuy nhiên, các đầu cuối xuất dữ liệu phải được nối với đất của bộ đếm lỗi bit được bằng sợi dây treo ở dưới thiết bị cần thử. Thiết bị cần thử đặt thẳng mặt với hướng sóng vô tuyến phát tới.

- Phát tín hiệu từ B và sử dụng A. Đặt cường độ điện trường tại vị trí lắp đặt thiết bị cần thử được đo kiểm theo giá trị E (dB(V/m):

E = Giá trị độ nhạy đặt trước (dB(V) – 20 lg

[image: image33.wmf](MHz)


 


f


 


π


300


 (dBm) - độ lợi tương đối của ăng ten (dBd).


- Di chuyển A, đặt thiết bị cần thử vào vị trí và kích hoạt thiết bị này. Các sóng vô tuyến từ thiết bị cần thử được nhận bởi bộ thu chuẩn, đo tỉ số lỗi bằng bộ đếm bit lỗi. 


- Bộ đếm bit lỗi đếm số các bit lỗi của kênh I (TCH) từ B và tính tỉ lệ lỗi bit trong các dãy bằng hoặc dài hơn 2556 bit.

3.2.2.2. Độ nhạy thu (đo bằng RFCD)


a) Khi không có thiết bị xuất số liệu:


[image: image34.wmf]ThiÕt bÞ


cÇn thö


Bé suy


hao


A


Bé suy


hao


M¸y thu


chuÈn


Bé t¹o tÝn


hiÖu cao tÇn


Bé ph¸t mÉu


A: Bé Circulator hoÆc bé ghÐp ®iÖn trë


ThiÕt bÞ


®Õm bit lçi


B


1


2


3




Hình 32 - Sơ đồ đo đo độ nhạy máy thu có dùng RFCD 
(khi không có kết cuối vào dữ liệu)


CHÚ THÍCH: 


- Các bộ suy hao nối với A được chỉnh sao cho mạch có trở kháng ổn định và để điều chỉnh mức tín hiệu giữa hai hệ thống tín hiệu.


- Hệ thống đo B phù hợp với trường hợp có các đầu cuối đo.


- Máy thu chuẩn nhận các sóng vô tuyến ở tần số kiểm tra và cấp cho thiết bị đếm bit lỗi dữ liệu đã giải điều chế phù hợp với tín hiệu tới đầu cuối xuất dữ liệu thu của thiết bị trong trường hợp có các đầu cuối đo.


- RFCD có hệ số ghép khoảng 20 dB và ít ảnh hưởng lên thiết bị cần thử. RFCD được hiệu chuẩn tại tần số đo bằng cùng thiết bị như ở phần đo trong phòng đo với phương pháp đo Bức xạ vỏ máy trong 3.1.1.9.


- Tín hiệu vào từ thiết bị cần thử tới máy thu chuẩn yêu cầu đạt đến mức gần như không có lỗi. Đầu ra của bộ tạo tín hiệu cao tần tới thiết bị cần thử được đặt mức độ nhạy cần đo và là mức mà hầu như không có ảnh hưởng nào tới đầu ra của máy thu chuẩn.


Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 32):


- Đặt chế độ kiểm tra vòng hồi tiếp, phát và kiểm tra tần số. Thiết bị cần thử cần được đặt theo hướng thẳng với hướng đặt thiết bị. 


- Các thủ tục đo như phần có đầu cuối đo.


b) Khi có các đầu cuối xuất số liệu thu được 


Đo như phần a), nhưng kéo dài dây xuất dữ liệu thu qua RFCD để không ảnh hưởng đến việc ghép thiết bị và các thủ tục đo như khi có các đầu cuối đo với các yêu cầu RFCD như ở phần a).


3.2.2.3. Độ chọn kênh lân cận


Trong trường hợp có hay không có các thiết bị đầu cuối xuất số liệu, phép đo phải được thực hiện dựa trên các đầu cuối đo như 3.2.2.2.a hoặc 3.2.2.2.b sử dụng RFCD.


3.2.2.4. Chỉ số xuyên điều chế


Thực hiện như 3.2.2.3.


3.2.2.5. Miễn nhiễm đáp ứng tạp


a) Đo trong phòng đo


- Phòng đo có yêu cầu như trong phần đo độ nhạy. Thiết lập giá trị cường độ điện trường và phần đo vòng hồi tiếp cũng như vậy.


- Tín hiệu không mong muốn của hệ thống cũng như của đầu cuối đo. Trường tín hiệu không mong muốn được đặt sao cho tỉ số cường độ điện trường đạt giá trị của miễn nhiễm đáp ứng tạp cho trước.


b) Đo sử dụng RFCD

- Yêu cầu RFCD như đo độ nhạy, RFCD được hiệu chuẩn bằng cùng thiết bị cho mỗi tần số đo.


- Tín hiệu không mong muốn của hệ thống cũng giống như của đầu cuối đo. Trường tín hiệu không mong muốn được đặt sao cho tỉ số cường độ điện trường đạt giá trị của miễn nhiễm đáp ứng tạp cho trước.


3.2.2.6. Các thành phần bức xạ tạp dẫn


Vì ăng ten luôn được nối, nên không thể thực hiện phép đo này được.


3.2.2.7. Bức xạ vỏ máy


Vì ăng ten luôn được nối, phép đo phát xạ này bao gồm cả phép đo các thành phần bức xạ dẫn tạp. Phương pháp đo dựa trên Bức xạ vỏ máy ở phần phát trong 3.1.1.9.


3.2.2.8. Phát hiện sóng mang (yêu cầu khe thời gian phát)


a) Đo ở phòng đo


- Phòng đo có yêu cầu như đo độ nhạy. Chỉ khác là điện trường được thiết lập sao cho điện áp vào đạt mức như ở yêu cầu đo chứ không phải để độ nhạy đạt được giá trị cho trước.


- Cấu trúc hệ thống đo là cấu trúc mà các sóng vô tuyến truyền qua nó giống như trong trường hợp có các đầu cuối đo và thực hiện đo với cùng phương pháp đo.


b) Đo với RFCD


- Yêu cầu RFCD như với phần đo độ nhạy.


- Thiết bị cần thử được lắp đặt bên trong RFCD, đầu cuối RFCD được coi như thiết bị đầu cuối ăng ten đo, phép đo phải được thực hiện giống như trường hợp sử dụng các đầu cuối đo.


3.2.2.9. Độ chính xác chỉ thị cường độ tín hiệu thu


a) Đo trong phòng đo

- Phòng đo có yêu cầu như đo độ nhạy. Chỉ khác là điện trường được thiết lập sao cho điện áp vào đạt mức như ở yêu cầu đo chứ không phải để độ nhạy đạt được giá trị cho trước.


- Cấu trúc hệ thống đo là cấu trúc mà các sóng vô tuyến truyền qua nó giống như trong trường hợp có các đầu cuối đo và thực hiện đo với cùng phương pháp đo. Nếu sử dụng thiết bị hiển thị, để tối thiểu ảnh hưởng của thiết bị hiển thị lên các kết nối với nó trong phép đo điện trường, thiết bị hiển thị này phải rất nhỏ so với thiết bị cần thử, loại bỏ tất cả các dây nối không cần thiết. Kết nối trong khoảng cách ngắn, và cố định.


b) Đo với RFCD


- Yêu cầu RFCD như với phần đo độ nhạy


- Thiết bị cần thử được lắp đặt bên trong RFCD và kết cuối RFCD được coi như tương thích với thiết bị đầu cuối ăng ten đo, phép đo phải được thực hiện cùng phương pháp đo như trường hợp có các đầu cuối đo.


Nếu sử dụng thiết bị hiển thị, để tối thiểu ảnh hưởng của thiết bị hiển thị lên các kết nối với nó trong phép đo điện trường, thiết bị hiển thị này phải rất nhỏ so với thiết bị cần thử, loại bỏ tất cả các dây nối không cần thiết. Kết nối trong khoảng cách ngắn và cố định.


3.2.2.10. Chỉ tiêu sàn cho BER (đo trong phòng đo)


Thủ tục đo như đo như đo độ nhạy thu mục 3.2.2.1 (phần đo trong phòng đo). Chỉ khác ở chỗ mức tín hiệu là mức sao cho BER đạt giá trị yêu cầu và số bit phát ít nhất là 2556 ( 106.


3.2.2.11. Chỉ tiêu sàn cho BER (đo với RFCD)


Thủ tục đo như đo như đo độ nhạy thu mục 3.2.2.2 (phần đo có RFCD). Chỉ khác ở chỗ mức tín hiệu là mức sao cho BER đạt giá trị yêu cầu và số bit phát ít nhất là 2556 ( 106.


3.3. Các yêu cầu đo kiểm khác


3.3.1. Kiểm tra khả năng phát mã nhận dạng cuộc gọi

Sử dụng sơ đồ đo Hình 33.


CHÚ THÍCH:

Yêu cầu trước khi đo: 


- Mức suy hao của bộ suy hao nối với thiết bị cần thử phải là 30 dB.


- Với sơ đồ A, chỉnh hai bộ suy hao sao cho máy phân tích phổ có thể tách tín hiệu từ thiết bị kiểm tra lắp ngoài và thiết bị cần thử. 


- Máy phân tích phổ được đặt như sau:


		Tần số trung tâm


Độ rộng tần số quét


Độ rộng phân giải


Độ rộng hiển thị


Thang đo trục Y 

Mức suy hao vào


Mức tham chiếu vào

		 Tại tần số kênh điều khiển

 0 Hz


 Khoảng 300 kHz


 Như độ rộng phân giải

 10 dB/Div


 20 dB


 +10 dBm 





- Thiết bị kiểm tra lắp ngoài phải được nối với thiết bị cần thử và phát đi mã phía gọi đã biết. Có thể thay thiết bị kiểm tra lắp ngoài bằng thiết bị đối phương có khả năng liên lạc với thiết bị cần thử.


- Thiết bị cần thử được đặt như sau:


+ Thiết bị cần thử được đặt ở chế độ chờ.


+ Thiết bị lưu giữ nhận dạng cuộc gọi (ROM) sẵn sàng để chuyển trạng thái từ không lưu giữ nhận dạng cuộc gọi (hoặc trạng thái tương đương) tới trạng thái có lưu giữ nhận dạng cuộc gọi.

[image: image35.wmf]ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i gi¶


(Bé suy hao)


Bé ph©n


phèi tÝn hiÖu


Bé suy hao


ThiÕt bÞ kiÓm


tra l¾p ngoµi


M¸y ph©n


tÝch phæ


A


ThiÕt bÞ


kiÓm tra


l¾p ngoµi


T¶i gi¶


(Bé suy hao)


ThiÕt bÞ


cÇn thö


B




Hình 33 - Sơ đồ đo kiểm tra khả năng phát mã nhận dạng cuộc gọi

Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo Hình 33):

- Thiết bị lưu giữ nhận dạng cuộc gọi: Bằng cách kết nối thiết bị cần thử theo sơ đồ A và thực hiện như sau:


+ Thực hiện thao tác gọi ra hoặc nhận cuộc gọi ở trạng thái không lưu giữ nhận dạng cuộc gọi và kiểm tra liệu có đúng là thiết bị không bức xạ ra sóng vô tuyến hay không.

+ Lưu giữ nhận dạng cuộc gọi vào bộ nhớ của thiết bị cần thử.

+ Nếu bộ giải mã được cài đặt trong thiết bị kiểm tra lắp ngoài, thực hiện một cuộc gọi ra và đọc nhận dạng cuộc gọi đã được giải mã ở thiết bị kiểm tra lắp ngoài. 


+ Nếu chưa cài bộ giải mã ở thiết bị kiểm tra lắp ngoài, cần kiểm tra để đảm bảo thiết bị cần thử phát bình thường trong các điều kiện thông thường. 

- Thiết bị nhận dạng: Nối thiết bị cần thử theo sơ đồ B, tiến hành các bước sau:


+ Phát đi nhận dạng cuộc gọi từ thiết bị kiểm tra lắp ngoài.


+ Kiểm tra liệu thiết bị cần thử có nhận và phát hiện được nhận dạng cuộc gọi hay không

- Biểu diễn kết quả:


 + Biểu diễn kết quả phát và phát hiện tín hiệu vô tuyến tốt hay không tốt.


 + Biểu diễn kết quả nội dung nhận dạng cuộc gọi nếu cần.


3.3.2. Kiểm tra tần số kênh sóng mang kênh điều khiển


[image: image36.wmf]ThiÕt bÞ


cÇn thö


T¶i gi¶


(Bé suy hao)


Bé ghÐp vµ


bé ph©n phèi


Bé suy hao


kh¶ biÕn


ThiÕt bÞ kiÓm


tra l¾p ngoµi


ThiÕt bÞ t¹o tÝn


hiÖu mÉu trªn


nhiÒu kªnh


M¸y ph©n


tÝch phæ




Hình 34 - Sơ đồ kiểm tra tần số sóng mang kênh điều khiển

CHÚ THÍCH: Yêu cầu trước khi đo


- Thiết bị tạo tín hiệu mẫu trên nhiều kênh phát liên tục tất cả các sóng mang không được điều chế trừ tần số dành cho kênh điều khiển (ví dụ: 1 895,150 MHz) và tần số dành cho kênh lưu lượng định sử dụng khi đo.

- Thiết bị kiểm tra lắp ngoài phải có chức năng thao tác gọi ra và nhận cuộc gọi cũng như kết nối mạch với thiết bị cần thử tại các kênh điều khiển. 

Có thể thay thiết bị kiểm tra lắp ngoài bằng thiết bị đối phương có khả năng liên lạc với thiết bị được thử.


- Thiết bị phân tích phổ cần được cài đặt như sau:


		Tần số trung tâm


Độ rộng quét tần số


Độ rộng phân giải


Độ rộng hiển thị


Thang đo trục Y


Mức suy hao vào


Mức vào tham chiếu

		Tần số trung tâm của băng tần đã qui định 

Băng tần đã qui định (ví dụ: 24 MHz)


10 kHz


như độ rộng phân giải


10 dB/Div


20 dB


+10 dBm 





- Thiết bị cần thử được thiết lập như sau:


+ Thiết bị cần thử ghi số liệu của thuê bao vào bộ nhớ ROM bên trong.


+ Thiết bị cần thử được đặt ở chế độ thu.


Thủ tục đo (sử dụng sơ đồ đo trong Hình 34):

- Đặt mức ra của thiết bị tạo tín hiệu mẫu trên nhiều kênh sao cho mức vào của thiết bị cần thử đạt được 200 μV.


- Nối thiết bị cần thử với thiết bị kiểm tra lắp ngoài tại kênh điều khiển đặt trước (1895,150 MHz) và kiểm tra trên máy phân tích phổ sóng vô tuyến tại kênh lưu lượng có được phát xạ không. Kiểm tra các thao tác: 



+ Thực hiện cuộc gọi ra (thoại, đặt máy từ thiết bị cần thử).



+ Thực hiện nhận cuộc vào (thoại, đặt máy từ thiết bị kiểm tra lắp ngoài).


- Biểu diễn kết quả: Tốt hay Không tốt.


4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


Các thiết bị đầu cuối trong hệ thống sử dụng công nghệ PHS phải tuân thủ các quy định trong Quy chuẩn này.


5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện chứng nhận hợp quy và công bố hợp quy các thiết bị đầu cuối trong hệ thống sử dụng công nghệ PHS và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.


6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


6.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai quản lý các thiết bị đầu cuối trong hệ thống sử dụng công nghệ PHS theo Quy chuẩn này. 


6.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế tiêu chuẩn ngành mã số TCN 68-223:2004 “Thiết bị đầu cuối trong hệ thống PHS - Yêu cầu kỹ thuật”. 

6.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

Phụ lục A


(Quy định)


CÁC ĐIỀU KIỆN ĐO KIỂM

Các điều kiện nhiệt độ và điện áp cung cấp danh định áp dụng cho mỗi phép đo được chỉ rõ trong điều kiện bình thường và điều kiện khắc nghiệt như sau:


* Điều kiện bình thường:


Điện áp: 3,6 V;


Áp suất bên ngoài: 86 ( 196 kPa;


Nhiệt độ: 150C ( 350C; 


Độ ẩm tương đối: 5% ( 75 % (không có sương giá).


* Điều kiện khắc nghiệt:


Điện áp cao nhất: 3,6 ( 1,25 V = 4,5 V; thấp nhất 6,6 ( 0,9 V = 3,24 V. 


Nhiệt độ cao nhất: 550C ( 10C; thấp nhất -100C ( 10C.


Tất cả phép đo được thực hiện trong các điều kiện bình thường. Điều kiện khắc nghiệt được xác định theo loại chỉ tiêu cần kiểm tra. Thiết bị cần thử được được đặt trong hộp nhiệt độ để kiểm tra trong điều kiện khắc nghiệt. Phép đo công suất phát xạ giả phải được thực hiện trong phòng câm có khả năng đáp ứng các yêu cầu về suy hao che chắn và suy hao phản xạ tại tường như trên Hình A.2.

[image: image37.wmf]Kho¶ng c¸ch ®o


¨


ng ten ®o


Bµn quay 


kh«ng dÉn


5m


3m


i


EUT




Hình A.1 - Phòng câm khi đo mức công suất phát xạ giả


[image: image38.wmf]0


10


20


30


40


50


60


70


80


90


100


Suy hao


(dB)


D¶i sãng trung


Giíi h¹n cña suy hao ch¾n


D¶i sãng UHF


Giíi h¹n cña suy hao ph¶n x¹


C­êng ®é tr­êng giao thoa


0,5 V/m


m


C­êng ®é tr­êng giao thoa


0,1 A/m


m


30 V/m


m




Hình A.2 - Yêu cầu về phản xạ tại tường và suy hao che chắn 
cho phòng bọc với chất liệu hấp thụ

Phụ lục B

(Tham khảo)


PHẦN BÁO HIỆU - ĐIỀU KHIỂN CUỘC GỌI 
TRONG HỆ THỐNG PHS


B.1. Lớp 1


		Lớp 1

		RCR STD-28 V3.2

		Ghi chú



		Các tiêu chuẩn ở Lớp 1

		4.2

		



		Tổng quan 

		4.2.1

		



		Định nghĩa các chức năng 

		4.2.2

		



		Mô tả các dịch vụ

		4.2.3

		



		Các loại kênh 

		4.2.4

		



		Các phương pháp sử dụng khe thời gian vật lý 

		4.2.5

		



		Ánh xạ các kênh điều khiển logic lên các khung TDMA 

		4.2.6

		



		Cấu trúc kênh điều khiển logic

		4.2.7

		



		Phương pháp chỉ định khe thời gian vật lý trong liên lạc

		4.2.8

		



		Cấu trúc khe thời gian 

		4.2.9

		



		Mã hóa kênh 

		4.2.10

		



		Phương pháp ngẫu nhiên hóa 

		4.2.11

		



		Cơ chế mật mã hóa theo tiêu chuẩn

		4.2.12

		



		Điều khiển xử lý tiếng nói

		4.2.13

		Tùy chọn



		Ví dụ về sự xắp xếp bit

		4.2.14

		



		Các thủ tục kích hoạt kênh lưu lượng và các quy định cụ thể

		4.2.15

		



		Phát hiện sai hỏng của PS 

		4.2.16

		



		Những yêu cầu khi phát lại tự động

		4.2.17

		



		Những yêu cầu khi tự động yêu cầu phát lại 

		4.2.18

		





B.2. Pha thiết lập kênh liên kết 


		Pha thiết lập kênh liên kết

		RCR STD-28 V3.2

		Ghi chú



		Tổng quan 

		4.3.1

		Các thông tin chung 



		Các qui định chung

		4.3.2 

		Tiêu đề



		Các qui định về giao thức 

		4.3.2.1 

		



		Các qui định về khuôn dạng 

		4.3.2.2

		



		Khuôn dạng bản tin 

		4.3.2.3 

		



		Các thông tin định nghĩa 

		4.3.2.4 

		



		Phương pháp phát thông tin định nghĩa 

		4.3.2.5 

		



		Quản lý phiên bản RT-MM 

		4.3.2.6 

		



		Phương pháp yêu cầu chức năng 

		4.3.2.7 

		Tiêu đề



		Sử dụng loại giao thức LCH mở rộng trong pha thiết lập kênh kết nối

		4.3.2.7.1 

		



		Các điều kiện để thực hiện chuỗi các chức năng yêu cầu 

		4.3.2.7.2 

		



		Danh sách các loại bản tin 

		4.3.3 

		



		Khuôn dạng bản tin 

		4.3.4 

		Tiêu đề



		Các bản tin thiết lập kênh

		4.3.4.1 

		Tiêu đề 



		Khe thời gian trống (idle)

		4.3.4.1.1 

		



		Yêu cầu thiết lập kênh kết nối

		4.3.4.1.2 

		



		Cấp kênh liên kết 

		4.3.4.1.3 

		



		Từ chối cấp kênh liên kết

		4.3.4.1.4 

		



		Tái yêu cầu thiết lập kênh liên kết 

		4.3.4.1.5 

		



		Các bản tin quảng bá 

		4.3.4.2 

		Tiêu đề



		Bản tin quảng bá thông tin về kênh vô tuyến

		4.3.4.2.

		



		Bản tin quảng bá thông tin về hệ thống 

		4.3.4.2.2 

		



		Bản tin thứ hai về quảng bá thông tin hệ thống

		4.3.4.2.3 

		



		Bản tin thứ ba về quảng bá thông tin hệ thống 

		4.3.4.2.4 

		



		Bản tin quảng bá thông tin về các tuỳ chọn

		4.3.4.2.5 

		



		Bản tin nhắn tìm 

		4.3.4.3 

		



		Các qui định chi tiết về nhóm nhắn tìm PCH 

		4.3.4.4 

		





B.3. Pha thiết lập kênh dịch vụ và pha liên lạc 


B.3.1. Các tiêu chuẩn của lớp 2 


		Các tiêu chuẩn của lớp 2

		RCR STD-28 V3.2

		Ghi chú



		Các tiêu chuẩn của lớp 2 

		4.4.2 

		Tiêu đề



		Tổng quan 

		4.4.2.1 

		Các thông tin chung 



		Phạm vi áp dụng của tiêu chuẩn 

		4.4.2.1.1 

		



		Tổng quan về LAPDC 

		4.4.2.1.2 

		



		Các qui định về khuôn dạng 

		4.4.2.1.3 

		



		Cấu trúc khung lớp 2 

		4.4.2.2 

		



		Quan hệ giữa khe thời gian vật lý và khung tin 

		4.4.2.2.1 

		



		Các thành phần của kênh SACCH 

		4.4.2.2.2 

		



		Các thành phần của kênh FACCH 

		4.4.2.2.3

		



		Trường địa chỉ 

		4.4.2.3 

		



		Trường điều khiển 

		4.4.2.4 

		



		Khuôn dạng trường truyền tin (I) 

		4.4.2.4.1

		



		Khuôn dạng trường giám sát (S) 

		4.4.2.4.2 

		



		Khuôn dạng trường không số (U) 

		4.4.2.4.3

		



		Các thành phần trong thao tác điều khiển

		4.4.2.5

		



		Chế độ liên lạc 

		4.4.2.5.1

		



		Bit P/F (Poll(P)/Final(F)) 

		4.4.2.5.2 

		



		Các chuỗi số và biến 

		4.4.2.5.3 

		



		Đồng hồ trong mạng 

		4.4.2.5.4 

		



		Lệnh và đáp ứng

		4.4.2.6 

		



		Lệnh truyền tin (I) 

		4.4.2.6.1 

		



		Lệnh đặt chế độ cân bằng cận đồng bộ SABM

		4.4.2.6.2 

		



		Lệnh ngắt kết nối DISC 

		4.4.2.6.3 

		



		Lệnh/đáp ứng sẵn sàng nhận (RR) 

		4.4.2.6.4 

		



		Lệnh/đáp ứng chưa sẵn sàng nhận (RNR) 

		4.4.2.6.5 

		



		Đáp ứng báo nhận không đánh số (UA) 

		4.4.2.6.6

		



		Đáp ứng chế độ ngắt kết nối DM 

		4.4.2.6.7 

		



		Đáp ứng từ chối khung FRMR 

		4.4.2.6.8

		



		Lệnh tin không đánh số UI 

		4.4.2.6.9

		



		Các phần tử liên lạc giữa các lớp

		4.4.2.7 

		



		Các thao tác điều khiển liên kết dữ liệu 

		4.4.2.8 

		



		Các chế độ hoạt động và các lớp thủ tục 

		4.4.2.8.1 

		



		Các hằng số hệ thống 

		4.4.2.8.2 

		



		Các bộ đếm 

		4.4.2.8.3

		



		Các thủ tục điều khiển liên kết dữ liệu 

		4.4.2.8.4 

		



		Các thủ tục truyền tin không cần báo nhận 

		4.4.2.8.4.1 

		



		Các thủ tục thiết lập chế độ báo nhận đa khung 

		4.4.2.8.4.2 

		



		Tái thiết lập chế độ báo nhận đa khung 

		4.4.2.8.4.3 

		



		Giải phóng chế độ làm việc báo nhận đa khung 

		4.4.2.8.4.4 

		



		Xung đột giữa lệnh và đáp ứng không đánh số 

		4.4.2.8.4.5 

		



		Truyền tin có báo nhận 

		4.4.2.8.4.6 

		



		Truyền và nhận các báo nhận

		4.4.2.8.4.7 

		



		Tạo và huỷ trạng thái bận ở phía nhận

		4.4.2.8.4.8 

		



		Thông báo và khôi phục trạng thái lỗi

		4.4.2.8.4.9 

		



		Các thủ tục chức năng giám sát liên kết dữ liệu 

		4.4.2.8.4.10 

		





B.3.2. Các tiêu chuẩn của lớp 3 


B.3.2.1. Tổng quát


		Khái quát các tiêu chuẩn của lớp 3

		RCR STD-28 V3.2

		Ghi chú



		Các tiêu chuẩn của lớp 3 

		4.4.3 

		Tiêu đề 



		Tổng quan 

		4.4.3.1 

		Các thông tin chung 



		Phạm vi của tiêu chuẩn 

		4.4.3.1.1 

		



		Ứng dụng vào cấu trúc giao diện 

		4.4.3.1.2 

		



		Định nghĩa các chức năng của lớp 3 

		4.4.3.2 

		



		Quản lý phát tần số vô tuyến (RT) 

		4.4.3.2.1

		



		Quản lý tính di động MM 

		4.4.3.2.2 

		



		Quản lý cuộc gọi CC 

		4.4.3.2.3 

		



		Khái quát về các phương thức báo hiệu 

		

		



		Cấu trúc báo hiệu và các chức năng của lớp 3 

		4.4.3.3.1 

		



		Khuôn dạng báo hiệu 

		4.4.3.3.2 

		



		Các qui ước về giao thức 

		4.4.3.3.3 

		



		Các đơn vị nền tảng của lớp 2 

		4.4.3.4 

		





B.3.2.2. Quản lý tài nguyên vô tuyến (RT) 


		Các tiêu chuẩn của lớp 3 - Quản lý phát tần số vô tuyến (RT)

		RCR STD-28 V3.2

		Ghi chú



		Quản lý phát tần số vô tuyến (RT) 

		4.4.3.5 

		



		Các định nghĩa trạng thái quản lý phát tần số vô tuyến (RT) 

		4.4.3.5.1 

		



		Trạng thái RT ở PS 

		4.4.3.5.1.1 

		



		Trạng thái RT ở CS 

		4.4.3.5.1.2 

		



		Định nghĩa và nội dung của các chức năng tin nhắn

		 4.4.3.5.2 

		



		Yêu cầu thông tin định nghĩa

		4.4.3.5.2.1 

		



		Đáp ứng thông tin định nghĩa

		4.4.3.5.2.2 

		



		Yêu cầu về điều kiện 

		4.4.3.5.2.3 

		



		Báo cáo điều kiện 

		 4.4.3.5.2.4 

		



		Điều khiển mật mã hóa 

		4.4.3.5.2.5 

		



		Xác nhận điều khiển mật mã hóa 

		4.4.3.5.2.6 

		



		Bộ khoá mật mã 

		4.4.3.5.2.7 

		



		Yêu cầu chức năng 

		4.4.3.5.2.8 

		



		Đáp ứng yêu cầu chức năng 

		4.4.3.5.2.9 

		



		Đáp ứng nhắn tìm 

		4.4.3.5.2.10 

		



		Giải phóng PS 

		4.4.3.5.2.11 

		



		Ngắt kết nối kênh vô tuyến 

		4.4.3.5.2.12 

		



		Hoàn thành ngắt kết nối kênh vô tuyến

		4.4.3.5.2.13 

		



		Chỉ thị chuyển kênh TCH 

		4.4.3.5.2.14 

		



		Từ chối yêu cầu chuyển kênh TCH 

		4.4.3.5.2.15 

		



		Yêu cầu chuyển kênh 

		4.4.3.5.2.16 

		



		Tái yêu cầu chuyển kênh TCH 

		4.4.3.5.2.17 

		



		Điều khiển công suất phát 

		4.4.3.5.2.18 

		



		Điều khiển VOX 

		4.4.3.5.2.19 

		



		Thông báo nhận dạng PS 

		4.4.3.5.2.20 

		



		Chỉ thị thông tin vùng hoạt động của PS 

		4.4.3.5.2.21 

		



		Khuôn dạng bản tin và mã hóa các thành phần thông tin

		 4.4.3.5.3 

		



		Khái quát

		4.4.3.5.3.1 

		



		Phân biệt giao thức 

		4.4.3.5.3.2 

		



		Loại bản tin 

		 4.4.3.5.3.3 

		



		Các phần tử tin tức và các qui tắc mã hóa 

		4.4.3.5.3.4 

		



		Thông tin về vùng

		4.4.3.5.3.4.1 

		



		Thông tin quảng bá 

		4.4.3.5.3.4.2 

		



		Yêu cầu thông tin định nghĩa 

		4.4.3.5.3.4.3 

		



		Số sóng mang 

		4.4.3.5.3.4.4 

		



		Nguyên nhân 

		4.4.3.5.3.4.5 

		



		Chức năng báo cáo điều kiện 

		4.4.3.5.3.4.6 

		



		Thông tin nhận dạng CS (CS-ID)

		 4.4.3.5.3.4.7 

		



		Mã hóa bảo mật 

		4.4.3.5.3.4.8 

		



		Thông tin điều khiển mã hóa bảo mật 

		4.4.3.5.3.4.9 

		



		Bộ khoá mật mã hóa 

		4.4.3.5.3.4.10 

		



		Số PS 

		4.4.3.5.3.4.11 

		



		Số nhận dạng PS

		4.4.3.5.3.4.12 

		



		Thông báo điều khiển nhận dạng Số nhận dạng PS 

		4.4.3.5.3.4.13 

		



		Mức thu 

		4.4.3.5.3.4.14 

		



		Điều kiện báo cáo 

		4.4.3.5.3.4.15 

		



		Loại SCH 

		4.4.3.5.3.4.16 

		



		Số khe thời gian 

		4.4.3.5.3.4.17 

		



		Chuyển kênh TCH 

		4.4.3.5.3.4.18 

		



		Điều khiển công suất phát 

		 4.4.3.5.3.4.19 

		



		Yêu cầu điều khiển công suất phát

		4.4.3.5.3.4.20 

		



		Điều khiển VOX 

		4.4.3.5.3.4.21 

		



		Thông tin về chức năng VOX 

		4.4.3.5.3.4.22 

		



		Báo cáo điều kiện vùng 

		4.4.3.5.3.4.23 

		



		Chức năng chỉ thị thông tin vùng 

		4.4.3.5.3.4.24 

		



		Loại đáp ứng nhắn tìm 

		 4.4.3.5.3.4.25 

		



		Các qui ước bổ sung trong RT

		4.4.3.5.4 

		





B.3.2.3. Quản lý di động (MM) 


		Quản lý di động ở lớp 3 (MM)

		RCR STD-28 V3.2

		Ghi chú



		Quản lý di động (MM)

		4.4.3.6

		



		Các định nghĩa trạng thái quản lý di động 

		4.4.3.6.1 

		



		Trạng thái MM ở PS 

		4.4.3.6.1.1

		



		Trạng thái MM ở CS 

		4.4.3.6.1.2

		



		Nội dung và định nghĩa các chức năng bản tin 

		4.4.3.6.2

		



		Yêu cầu nhận thực 

		4.4.3.6.2.1

		



		Đáp ứng nhận thực 

		4.4.3.6.2.2 

		



		Yêu cầu chức năng 

		4.4.3.6.2.3 

		



		Đáp ứng yêu cầu chức năng 

		4.4.3.6.2.4 

		



		Xác nhận đăng ký vị trí 

		 4.4.3.6.2.5 

		



		Báo cáo vùng đăng ký vị trí 

		4.4.3.6.2.6 

		



		Từ chối đăng ký vị trí 

		4.4.3.6.2.7 

		



		Yêu cầu đăng ký vị trí 

		4.4.3.6.2.8 

		



		Mã hóa thành phần tin tức và khuôn dạng của bản tin 

		4.4.3.6.3 

		



		Khái quát 

		4.4.3.6.3.1 

		



		Phân biệt giao thức 

		4.4.3.6.3.2 

		



		Loại bản tin

		4.4.3.6.3.3 

		



		Các phần tử thông tin khác 

		4.4.3.6.3.4 

		



		Các qui ước mã hóa

		4.4.3.6.3.4.1 

		



		Kích hoạt nhận thực 

		4.4.3.6.3.4.2 

		



		Mẫu mật mã nhận thực 

		4.4.3.6.3.4.3 

		



		Loại nhận thực 

		 4.4.3.6.3.4.4 

		



		Mẫu nhận thực ngẫu nhiên 

		4.4.3.6.3.4.5 

		



		Nguyên nhân 

		4.4.3.6.3.4.6 

		



		Báo cáo khu vực đăng ký vị trí 

		4.4.3.6.3.4.7 

		



		Quản lý di động ở lớp 3 (MM)

		RCR STD-28 V3.2

		Ghi chú



		Vùng nhắn tìm 

		4.4.3.6.3.4.8 

		



		Nhóm nhắn tìm

		4.4.3.6.3.4.9 

		



		Ví dụ về tính toán nhóm nhắn tìm bằng số dư của phép chia nhóm nhắn tìm

		4.4.3.6.3.4.9.1 

		



		Số PS 

		4.4.3.6.3.4.10 

		



		Mức thu 

		4.4.3.6.3.4.11 

		





B.3.2.4. Điều khiển cuộc gọi 


		Điều khiển cuộc gọi ở lớp 3 (CC)

		RCR STD-28 V3.2

		Ghi chú



		Điều khiển cuộc gọi (CC)

		4.4.3.7

		



		Các định nghĩa trạng thái điều khiển cuộc gọi (CC)

		4.4.3.7.1

		



		Trạng thái CC ở PS 

		4.4.3.7.1.1

		



		Trạng thái CC ở CS 

		4.4.3.7.1.2 

		



		Trạng thái hoạt động theo chức năng ở PS 

		4.4.3.7.1.3 

		



		Trạng thái hoạt động theo chức năng ở CS

		4.4.3.7.1.4 

		



		Nội dung và định nghĩa các chức năng bản tin

		4.4.3.7.2

		



		Khái quát về bản tin CC 

		4.4.3.7.2.1

		



		Cảnh báo ALERT

		4.4.3.7.2.1.1 

		



		Tiến trình của cuộc gọi CALL PROC 

		4.4.3.7.2.1.2 

		



		Kết nối CONN

		4.4.3.7.2.1.3 

		



		Xác nhận kết nối CONN ACK 

		4.4.3.7.2.1.4 

		



		Ngắt kết nối DIS 

		4.4.3.7.2.1.5 

		



		Tính năng FAC 

		4.4.3.7.2.1.6 

		



		Thông tin INFO 

		4.4.3.7.2.1.7 

		



		Đang thực hiện PROG 

		4.4.3.7.2.1.8 

		



		Giải phóng cuộc gọi REL 

		4.4.3.7.2.1.9 

		



		Giải phóng xong REL COMP

		4.4.3.7.2.1.10 

		



		Thiết lập SETUP

		4.4.3.7.2.1.11 

		



		Xác nhận thiết lập SETUP ACK

		4.4.3.7.2.1.12 

		



		Trạng thái STAT

		4.4.3.7.2.1.13 

		



		Yêu cầu trạng thái STAT ENQ

		 4.4.3.7.2.1.14 

		



		Thông báo NOTIFY 

		4.4.3.7.2.1.15 

		



		Mã hóa các phần tử thông tin và khuôn dạng bản tin

		4.4.3.7.3 

		



		Khái quát

		4.4.3.7.3.1 

		



		Phân biệt giao thức 

		4.4.3.7.3.2 

		



		Tham chiếu tới cuộc gọi

		4.4.3.7.3.3 

		



		Loại bản tin 

		4.4.3.7.3.4 

		



		Các phần tử thông tin khác 

		4.4.3.7.3.5

		



		Các qui định mã hóa 

		4.4.3.7.3.5.1 

		



		Mở rộng bộ mã xác định phần tử thông tin và thủ tục dịch khóa 

		4.4.3.7.3.5.2 

		



		Dịch khóa 

		4.4.3.7.3.5.3 

		



		Dung lượng mang 

		 4.4.3.7.3.5.4 

		



		Trạng thái cuộc gọi

		4.4.3.7.3.5.5 

		



		Số bị gọi

		4.4.3.7.3.5.6 

		



		Địa chỉ con bên bị gọi 

		4.4.3.7.3.5.7 

		



		Số chủ gọi 

		4.4.3.7.3.5.6 

		



		Địa chỉ con bên chủ gọi 

		 4.4.3.7.3.5.9 

		



		Nguyên nhân 

		4.4.3.7.3.5.10 

		



		Tính năng 

		4.4.3.7.3.5.11 

		



		Tính năng bàn phím 

		4.4.3.7.3.5.12 

		



		Chỉ thị diễn biến 

		4.4.3.7.3.5.13 

		



		Hoàn thành gửi đi 

		4.4.3.7.3.5.14 

		



		Báo hiệu 

		4.4.3.7.3.5.15 

		



		Thông báo cước 

		4.4.3.7.3.5.16 

		



		Chỉ thị thông báo 

		4.4.3.7.3.5.17 

		



		Nhận dạng PS 

		4.4.3.7.3.5.18 

		



		Tương thích với lớp trên 

		4.4.3.7.3.5.19 

		



		Tương thích với lớp dưới 

		4.4.3.7.3.5.20 

		



		Chỉ thị lặp

		4.4.3.7.3.5.21 

		



		Chỉ thị nguồn cuộc gọi nhân công 

		4.4.3.7.3.5.22 

		



		Loại liên lạc 

		4.4.3.7.3.5.23 

		



		Các dịch vụ bổ sung 

		 4.4.3.7.4 

		



		Các loại dịch vụ bổ sung

		4.4.3.7.4.1

		



		Phát tín hiệu PB

		4.4.3.7.4.1.1 

		



		Phát tín hiệu đặt máy 

		4.4.3.7.4.1.2 

		



		Các bảng chuyển trạng thái

		4.4.3.7.5

		





B.3.2.5. Trình tự điều khiển ở Lớp 3 


		Trình tự điều khiển ở Lớp 3

		RCR STD-28 V3.2

		Ghi chú



		Trình tự điều khiển 

		4.4.3.8

		Thông tin chung 



		Cuộc gọi ra

		4.4.3.8.1 

		Tiêu đề 



		Gửi theo kiểu En-bloc

		4.4.3.8.1.1 

		



		Gửi theo kiểu Overlap

		4.4.3.8.1.2 

		



		Cuộc gọi vào 

		4.4.3.8.2 

		



		Ngắt kết nối 

		4.4.3.8.3 

		



		Đăng ký vị trí 

		4.4.3.8.4 

		



		Chuyển kênh trong quá trình liên lạc 

		4.4.3.8.5 

		Tiêu đề



		Chuyển kênh trong khi liên lạc (chuyển trên cùng CS)

		4.4.3.8.5.1 

		



		Chuyển kênh trong quá trình liên lạc (chuyển sang CS khác: PS phải gọi lại) 

		 4.4.3.8.5.2 

		



		Chuyển kênh trong quá trình liên lạc (chuyển sang CS khác: loại gọi lại với yêu cầu của PS)

		4.4.3.8.5.3 

		



		Chuyển kênh trong quá trình liên lạc (chuyển sang CS khác: loại gọi lại với chỉ thị từ CS)

		4.4.3.8.5.4 

		



		Chuyển kênh trong quá trình liên lạc (chuyển sang CS khác): loại chuyển kênh TCH với yêu cầu từ PS

		 4.4.3.8.5.5 

		



		Chuyển kênh trong quá trình liên lạc (chuyển sang CS khác): loại chuyển kênh TCH với chỉ thị từ CS 

		4.4.3.8.5.6 

		



		Chỉ thị thông tin vùng 

		4.4.3.8.6

		



		Vùng nhắn tìm 

		4.4.3.8.7

		





Phụ lục C


(Tham khảo)


CHUYỂN ĐỔI GIỮA dBm VÀ dB(V

Để đổi cường độ trường (đơn vị dB(V/m) sang mật độ công suất (đơn vị dBm/m2) ta cộng 115,76 vào giá trị dBm/m2 để có giá trị dB(V/m tương ứng. Quan hệ này được rút ra khi tính trở kháng của không gian tự do là 377 ( và công thức PD = E2/Z0; trong đó PD là mật độ công suất, E là cường độ trường, Z0 là trở kháng đặc tính của không gian tự do (377 ();


Tại máy thu, trở kháng đặc tính là 50 (, trừ khi có chỉ định khác. Khi nhận được công suất P, ta có thể đổi sang thang đo điện thế theo công thức sau P = V2/Z;










































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































52

51



_1155561809.unknown



_1155567084.unknown




_1343127776.doc
QCVN 10:2010/BTTTT




		

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 10:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ                                   THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY (KÉO DÀI THUÊ BAO)

National technical regulation 

on Cordless Telephone Equipment 

HÀ NỘI - 2010





Mục lục

51. QUY ĐỊNH CHUNG……………………………………………………………………



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Giải thích từ ngữ



71.4. Chữ viết tắt



72. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT............................................................................................



72.1. Yêu cầu kỹ thuật chung



72.1.1. Tần số thu và phát của thiết bị



82.1.2. Phân cách kênh tần số



82.1.3. Loại phát xạ



82.1.4. Công suất phát danh định



82.1.5. Độ di tần cực đại



82.1.6. Dải âm tần điều chế



82.1.7. Đặc tuyến biên độ của máy thu đối với tín hiệu thoại tương tự



92.1.8. Các chỉ tiêu giao tiếp của khối trung tâm với mạng điện thoại công cộng



92.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với loại thiết bị có công suất máy phát nhỏ hơn 1 W (áp dụng cho các loại thiết bị sử dụng anten tích hợp)



92.2.1. Dung sai tần số



92.2.2. Công suất phát xạ hiệu dụng của máy phát



92.2.3. Phát xạ giả



102.2.4. Độ nhạy cực đại của máy thu



102.2.5. Độ ổn định tần số



102.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị có công suất máy phát từ 1 W đến 25 W (áp dụng cho cả 2 loại thiết bị sử dụng anten tích hợp và anten nối ngoài)



102.3.1. Dung sai tần số



102.3.2. Công suất ra của máy phát



102.3.3. Phát xạ giả



102.3.4. Độ nhạy cực đại của máy thu



102.3.5. Độ ổn định tần số



112.3.6. Chỉ tiêu giao tiếp với mạng điện thoại công cộng và thiết bị điện thoại tự động (nếu có)



113. PHƯƠNG PHÁP ĐO.............................................................................................


113.1. Đo tần số sóng mang của máy phát



113.1.1. Phép đo bức xạ (đối với thiết bị dùng anten tích hợp)



113.1.2. Phép đo dẫn (đối với thiết bị có anten nối ngoài)



113.1.3. Đo độ ổn định tần số (chỉ áp dụng đối với loại thiết bị dùng pin nạp)



123.2. Đo công suất sóng mang của máy phát



123.2.1. Đo công suất phát xạ hiệu dụng (đo cường độ trường)



133.2.2. Đo công suất sóng mang của máy phát bằng phép đo dẫn (đối với thiết bị có anten nối ngoài, trở kháng 50 ()



133.3. Đo độ di tần cực đại



133.3.1. Đo độ di tần cực đại đối với thiết bị dùng anten tích hợp



143.3.2. Đo độ di tần cực đại đối với thiết bị dùng anten nối ngoài



153.4. Đo độ nhạy cực đại của máy thu



153.4.1. Đo độ nhạy bằng phép đo bức xạ đối với thiết bị không có anten nối ngoài



153.4.2. Đo độ nhạy của máy thu (phép đo dẫn)



163.5. Đo đặc tuyến biên độ đối với thoại tương tự của máy thu



163.6. Đo phát xạ giả



163.6.1. Phép đo bức xạ (chỉ áp dụng cho thiết bị không có anten nối ngoài)



173.6.2. Phép đo dẫn (chỉ áp dụng cho thiết bị có anten nối ngoài)



174. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ.......................................................................................


185. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN.........................................................


186. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.........................................................................................


19Phụ lục A (Quy định) Điều kiện đo kiểm bình thường.........................................


20Phụ lục B (Quy định) Độ không đảm bảo đo tuyệt đối và xử lý kết quả đo.......






Lời nói đầu

QCVN 10:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-143: 2003 “Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) - Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 195/2003/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 12 năm 2003 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). 


Các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 10:2010/BTTTT phù hợp với các khuyến nghị mới của Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU) và các tiêu chuẩn của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

QCVN 10:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 10/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA

VỀ THIẾT BỊ ĐIỆN THOẠI KHÔNG DÂY (KÉO DÀI THUÊ BAO)

National technical regulation on Cordless Telephone Equipment

1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với các thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến, có công suất máy phát đến     25 W khai thác trên mạng viễn thông quốc gia, dùng để truyền dẫn tín hiệu thoại tương tự và được kết nối với mạng điện thoại công cộng qua giao diện tương tự 2 dây. 


CHÚ THÍCH: Quy chuẩn này không áp dụng đối với các hệ thống điện thoại không dây sử dụng trong thông tin di động số hoặc tương tự có kênh điều khiển vô tuyến từ trạm trung tâm (như các hệ thống CT1, CT2, DECT, WLL...).

1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này được áp dụng cho các cơ quan, tổ chức, nhà sản xuất, nhập khẩu và khai thác thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao vô tuyến.


1.3. Giải thích từ ngữ


1.3.1. Điện thoại không dây (cordless telephone)

Thiết bị điện thoại đầu cuối được kết nối với mạng điện thoại công cộng qua giao diện tương tự 2 dây. Thiết bị này bao gồm hai khối riêng biệt được kết nối với nhau qua giao diện vô tuyến:


-  Khối trung tâm (còn gọi là trạm gốc hay máy mẹ): được đặt cố định và đấu nối với đôi dây điện thoại của mạng điện thoại công cộng (PSTN); sử dụng anten tích hợp hoặc anten nối ngoài có trở kháng 50 (.


-  Khối di động (còn gọi là máy con): máy cầm tay sử dụng anten tích hợp và máy đặt trên bàn hoặc lắp đặt trên các phương tiện di động sử dụng anten nối ngoài. Khối này mang số thuê bao điện thoại của khối trung tâm và có thể đàm thoại nội bộ với khối trung tâm.     


Cấu hình khai thác của thiết bị được minh họa như Hình 1.




Hình 1 - Cấu hình khai thác thiết bị điện thoại không dây loại kéo dài thuê bao


1.3.2. Anten tích hợp (integral antenna)

Anten được thiết kế cố định, bố trí ở bên trong hoặc bên ngoài thiết bị và được coi như là một phần của thiết bị. 


1.3.3. Anten giả (artificial antenna)

Anten có trở kháng 50 (, không phản xạ và không phát xạ, được dùng để thử máy phát.


1.3.4. Anten thay thế (substitution antenna)

Anten được dùng để thay thế thiết bị cần đo. Anten thay thế được nối với máy tạo tín hiệu để thực hiện đo phát xạ giả và công suất phát xạ hiệu dụng; được nối với máy thu đo hoặc máy phân tích phổ để thực hiện đo độ nhạy máy thu.


1.3.5. Anten đo kiểm (test antenna)

Anten dùng đo phát xạ từ thiết bị cần đo và anten thay thế hoặc sử dụng làm anten phát trong trường hợp thực hiện phép đo máy thu.


1.3.6. Công suất phát xạ hiệu dụng (effective radiated power)

Công suất phát xạ ở hướng có cường độ trường lớn nhất, khi không có điều chế và trong điều kiện đo được chỉ định.


1.3.7. Độ di tần (frequency deviation)

Độ lệch lớn nhất giữa tần số tức thời của tín hiệu RF đã được điều chế và tần số sóng mang khi không có điều chế.


1.3.8. Độ di tần cực đại cho phép (maximum permissible frequency deviation)

Giá trị lớn nhất của độ di tần được xác định bằng 20% của phân cách kênh tần số liên quan.


1.3.9. Dung sai tần số (frequency tolerance)

Độ lệch lớn nhất của tần số trung tâm trong băng tần phát xạ chiếm dụng so với tần số được ấn định. 


1.3.10. Độ ổn định tần số (frequency stability)

Tỷ số giữa độ lệch tần số cực đại và tần số máy phát trong khoảng thời gian xác  định trước.


1.3.11. Độ nhạy cực đại (maximum sensitivity)

Mức nhỏ nhất của tín hiệu hay cường độ trường tại lối vào anten của máy thu ở tần số danh định máy thu với tần số điều chế thử 1 kHz và kết quả di tần bằng 60% độ di tần cực đại, mà vẫn đảm bảo:


-  Công suất ra âm tần tối thiểu đạt 50% công suất ra danh định của máy thu.


-  Tỷ số SINAD đo được tại lối ra máy thu là 20 dB. 


1.3.12. Loại phát xạ (emission class)

Các đặc tính của phát xạ như kiểu điều chế sóng mang, tín hiệu điều chế và dạng tin được truyền đi thể hiện bằng các ký tự chuẩn (như F3E; G3E...).

1.3.13. Phát xạ giả (spurious emissions)

Các phát xạ ở một hoặc một số tần số nằm ngoài băng tần cần thiết mà mức có thể giảm mà không ảnh hưởng đến việc truyền tin. Phát xạ giả bao gồm phát xạ hài, phát xạ ký sinh, sản phẩm điều biến tương hỗ, sản phẩm biến đổi tần số nhưng không bao gồm các phát xạ ngoài băng.


1.3.14. Bộ ghép đo (test fixture)

Loại dụng cụ dùng để ghép tần số vô tuyến được kết hợp với thiết bị dùng anten tích hợp, được sử dụng cho các phép đo dẫn ở các tần số sóng mang khác nhau. Bộ ghép đo cung cấp một kết nối với nguồn cấp điện bên ngoài, một lối vào âm tần và một lối ra RF có trở kháng 50 (. Bộ ghép đo tuân theo những tham số cơ bản sau:


-  Suy hao của bộ ghép phải nhỏ hơn hoặc bằng 30 dB;

-  VSWR của các mạch ghép RF trở kháng 50 ( phải nhỏ hơn hoặc bằng 1,5 trong dải tần số đo.


1.4. Chữ viết tắt 

		AC

		Alternate Current

		Dòng xoay chiều



		BU

		Base Unit

		Khối trung tâm



		CT

		Cordless Telephone

		Điện thoại không dây



		CH

		Channel

		Kênh



		dBc

		dB relative to the carrier power

		dB so với công suất sóng mang



		DC

		Direct Current

		Dòng một chiều



		FM

		Frequency Modulation

		Điều tần 



		INTERCOM

		Interoffice Communication

		Thông tin nội bộ



		LED

		Light Emission Diode

		Đi-ốt phát quang



		MU

		Mobile Unit

		Khối di động



		PM

		Phase Modulation

		Điều pha



		PSTN

		Public Switched Telephone Network

		Mạng điện thoại chuyển mạch công cộng



		rms

		Root–mean-square

		Giá trị hiệu dụng



		Rx

		Receiver

		Máy thu



		RF

		Radio Frequency

		Tần số vô tuyến



		SINAD

		(Signal+Noise+Distortion)/

(Noise+Distortion)

		Tỷ số SINAD



		Tx

		Transmitter

		Máy phát



		STANDBY

		Standby mode

		Trạng thái chờ (trực thu)



		VSWR

		Voltage Standing Wave Ratio

		Tỷ số sóng đứng điện áp





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT


2.1. Yêu cầu kỹ thuật chung 


2.1.1. Tần số thu và phát của thiết bị 

Tần số thu và phát của thiết bị phải tuân theo phạm vi các băng tần được cho trong Bảng 1.

Bảng 1 - Các băng tần số dành cho điện thoại không dây


		Băng tần sử dụng (MHz)



		43   (   44



		46   (   50



		  72   (   73,5



		261,5   (   262,5



		263,5   (   264,5



		387,5   (   388,5



		389,5   (   390,5





2.1.2. Phân cách kênh tần số


-  Đối với loại thiết bị có công suất máy phát nhỏ hơn 1 W: 10 kHz; 12,5 kHz; 20 kHz và 25 kHz.


-  Đối với loại thiết bị có công suất máy phát từ 1 W đến 25 W: 25 kHz.


2.1.3. Loại phát xạ 


Thiết bị điện thoại không dây phải tuân theo các loại phát xạ sau:


-  F3E: Điều tần trực tiếp, truyền thoại tương tự;

-  G3E: Điều pha hay điều tần gián tiếp, truyền thoại tương tự.

2.1.4. Công suất phát danh định 

Công suất phát danh định không vượt quá 25 W.

2.1.5. Độ di tần cực đại 


Độ di tần cực đại của máy phát không được vượt quá các giá trị quy định trong Bảng 2.


Bảng 2 - Độ di tần cực đại đối với các phân cách kênh tần số khác nhau 


		Phân cách kênh 
tần số (kHz)

		Độ di tần cực đại (kHz)

		Độ rộng băng cần thiết (kHz)



		10

		( 2,0

		6,0



		12,5

		( 2,50

		8,5



		20

		( 4,0/( 5,0

		14/16



		25

		( 5,0

		16





CHÚ THÍCH: Các giá trị được cho trong bảng bằng 20% của phân cách kênh tần số tương ứng.


2.1.6. Dải âm tần điều chế 

Dải âm tần điều chế từ 300 Hz đến 3 000 Hz.

2.1.7. Đặc tuyến biên độ của máy thu đối với tín hiệu thoại tương tự 

Đặc tuyến biên độ của máy thu đối với tín hiệu thoại tương tự không vượt quá 3 dB.


2.1.8. Các chỉ tiêu giao tiếp của khối trung tâm với mạng điện thoại công cộng


Giao tiếp của khối trung tâm với mạng điện thoại công cộng phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại qua giao diện tương tự.


2.2. Yêu cầu kỹ thuật đối với loại thiết bị có công suất máy phát nhỏ hơn 1 W (áp dụng cho các loại thiết bị sử dụng anten tích hợp)


Ngoài việc thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật chung trong 2.1, thiết bị điện thoại không dây loại có công suất máy phát nhỏ hơn 1 W phải tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật cụ thể sau đây.


2.2.1. Dung sai tần số


Giới hạn dung sai tần số ở các băng tần đối với các thiết bị có phân cách kênh tần số khác nhau được quy định trong Bảng 3.


Bảng 3 - Giới hạn dung sai tần số ở các băng tần đối với loại thiết bị điện thoại không dây có công suất máy phát nhỏ hơn 1 W


		Phân cách kênh tần số


(kHz)

		Giới hạn dung sai tần số (kHz) ở các băng tần (MHz)



		

		43 ( 47

		47 ( 73,5

		261,5 ( 264,5

		387,5 ( 390,5



		10 và 12,5

		( 0,60

		( 1,00

		( 1,00 (1)

( 2,00(2)

		( 1,00(1)

( 2,50(2)



		20 và 25

		( 0,60

		( 1,35

		( 2,00

		( 2,00(1)

( 2,50(2)



		CHÚ THÍCH: (1) - Khối trung tâm


  (2) - Khối di động 





2.2.2. Công suất phát xạ hiệu dụng của máy phát


Công suất phát xạ hiệu dụng của máy phát không được vượt quá 1 W.


Dung sai cho phép của thiết bị ở điều kiện đo bình thường đối với:


-  Khối trung tâm:          
( 1,5 dB.        


-  Khối di động cầm tay: 
( 1,5 dB.

2.2.3. Phát xạ giả 


Công suất của bất kỳ phát xạ giả nào ở máy phát cũng không được vượt quá giá trị cho trong Bảng 4. 


Bảng 4 - Phát xạ giả của thiết bị điện thoại không dây 
có công suất máy phát nhỏ hơn 1 W


		Trạng thái làm việc

		Chỉ tiêu phát xạ giả



		Chế độ chờ

		2,0  nW  (- 57,0 dBm)



		Chế độ hoạt động

		0,25  (W  (- 36,0 dBm)





2.2.4. Độ nhạy cực đại của máy thu 


Độ nhạy cực đại của máy thu không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 5.


Bảng 5 - Độ nhạy cực đại của máy thu


		Băng tần (MHz)

		Chỉ tiêu độ nhạy cực đại (dB(V)



		43  ( 73,5

		14,0



		261,5 ( 390,5

		26,0





2.2.5. Độ ổn định tần số

Độ ổn định tần số là ( 20 x 10-6   (thời gian đo trong 24 giờ).

2.3. Yêu cầu kỹ thuật đối với thiết bị có công suất máy phát từ 1 W đến 25 W (áp dụng cho cả 2 loại thiết bị sử dụng anten tích hợp và anten nối ngoài)


Ngoài việc thoả mãn các yêu cầu kỹ thuật chung trong 2.1, thiết bị điện thoại không dây có công suất máy phát từ 1 W đến 25 W phải tuân thủ thêm các yêu cầu kỹ thuật cụ thể sau đây.


2.3.1. Dung sai tần số


Giới hạn dung sai tần số ở các băng tần đối với các thiết bị có phân cách kênh tần số khác nhau được quy định trong Bảng 6. 


Bảng 6 - Giới hạn dung sai tần số ở các băng tần đối với loại thiết bị 
điện thoại không dây có công suất máy phát từ 1 W đến 25 W


		Phân cách


kênh tần số


(kHz)

		Giới hạn dung sai tần số (kHz) ở các băng tần (MHz)



		

		43 ( 47

		47 ( 73,5

		261,5 ( 264,5

		387,5 ( 390,5



		25

		( 0,60

		( 1,35

		( 2,00

		( 2,00





2.3.2. Công suất ra của máy phát

Công suất ra của máy phát trong phạm vi từ 1 W đến 25 W.

Dung sai cho phép đo ở điều kiện bình thường:


-  Khối trung tâm: 
( 2,0 dB.

-  Khối di động:    
( 3,0 dB.
 


2.3.3. Phát xạ giả 


Công suất của bất kỳ phát xạ giả nào cũng không được vượt quá 2,5 (W. 


2.3.4. Độ nhạy cực đại của máy thu


Độ nhạy cực đại của máy thu đối với khối trung tâm và khối di động không được vượt quá 6 dB(V.


2.3.5. Độ ổn định tần số

Độ ổn định tần số từ ( 5 x 10-6 đến ( 10 x 10-6 .

2.3.6. Chỉ tiêu giao tiếp với mạng điện thoại công cộng và thiết bị điện thoại tự động (nếu có)

Giao tiếp với mạng điện thoại công cộng và thiết bị điện thoại tự động (nếu có) phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu chung đối với thiết bị đầu cuối kết nối vào mạng điện thoại qua giao diện tương tự.

3. PHƯƠNG PHÁP ĐO


3.1. Đo tần số sóng mang của máy phát


3.1.1. Phép đo bức xạ (đối với thiết bị dùng anten tích hợp)


Thiết lập sơ đồ đo như Hình 2.




Hình 2 - Sơ đồ đo tần số sóng mang bằng phép đo bức xạ

a) Máy phát cần đo được đặt trong bộ ghép đo và được nối với anten giả.     


b) Dùng máy đo tần số thực hiện đo tần số sóng mang khi chưa có điều chế ở điều    kiện bình thường.


c) Ghi lại kết quả trên máy đo tần số.


3.1.2. Phép đo dẫn (đối với thiết bị có anten nối ngoài)


Thiết lập sơ đồ bố trí đo như Hình 3.




Hình 3 - Sơ đồ đo tần số sóng mang bằng phép đo dẫn

a) Nối máy phát cần đo với máy đo tần số thông qua bộ suy hao biến đổi có trở    kháng 50 (

b) Thực hiện đo tần số sóng mang khi chưa có điều chế ở điều kiện đo bình thường


c) Ghi lại kết quả trên máy đo tần số.


3.1.3. Đo độ ổn định tần số (chỉ áp dụng đối với loại thiết bị dùng pin nạp)


Thiết lập sơ đồ đo như Hình 4.



Hình 4 - Sơ đồ đo độ ổn định tần số  

a) Thực hiện đo tần số sóng mang khi không có điều chế.

b) Thiết bị cần đo được đặt trong bộ ghép đo và nối với anten giả (trường hợp máy phát có đầu nối anten 50 ( thì nối trực tiếp với anten giả, không cần sử dụng bộ ghép đo).


c) Trong điều kiện đo bình thường, thực hiện điều chỉnh điện áp bộ nguồn điện thử  tới giới hạn dưới.


d) Khi điện áp được điều chỉnh, đọc giá trị của các tần số sóng mang và ghi lại giá trị độ lệch tần cực đại. 


e) Xử lý kết quả đo theo phương pháp xác suất thống kê.


CHÚ THÍCH: Nếu máy đo tần số có thể ghi lại kết quả đo một cách tự động thì thời gian đo cần thực hiện là 24 giờ.


3.2. Đo công suất sóng mang của máy phát


3.2.1. Đo công suất phát xạ hiệu dụng (đo cường độ trường)


Phương pháp đo bức xạ đối với thiết bị dùng anten tích hợp: 


Thiết lập sơ đồ đo như Hình 5.


a) Máy phát cần đo được đặt trên bàn xoay 3600, cao cách mặt đất 1,5 m và cách anten đo kiểm 10 m. Bật máy phát và đo khi chưa có điều chế.


b) Điều chỉnh tần số máy phân tích phổ đến tần số sóng mang của máy phát cần đo


c) Thay đổi độ cao của anten đo kiểm trong phạm vi từ 1 m đến 4 m để tìm được mức thu tín hiệu lớn nhất hiện trên máy phân tích phổ.


d) Máy phát cần đo được xoay 3600 xung quanh trục đứng để tìm mức tín hiệu thu lớn nhất. Ghi lại kết quả.


e) Sử dụng anten thay thế đổi chỗ cho máy phát cần đo trong Hình 5. Nối anten thay thế với máy tạo tín hiệu.


f) Điều chỉnh tần số máy tạo tín hiệu đến tần số sóng mang của máy phát cần đo.


g) Thay đổi mức tín hiệu vào anten thay thế để tìm được mức thu tín hiệu đã thu được như kết quả trong mục d).


Giá trị công suất phát xạ hiệu dụng cực đại của thiết bị cần đo thử bằng với công suất cung cấp bởi máy tạo tín hiệu.




1) Máy phát cần đo 

2) Anten đo kiểm


3) Máy phân tích phổ hoặc bộ thu đo
4) Máy tạo tín hiệu


Hình 5 - Sơ đồ đo công suất sóng mang bằng phép đo bức xạ

3.2.2. Đo công suất sóng mang của máy phát bằng phép đo dẫn (đối với thiết bị có anten nối ngoài, trở kháng 50 ()


Thiết lập sơ đồ đo như Hình 6.



Hình 6 - Sơ đồ đo công suất máy phát có anten nối ngoài, trở kháng 50(

a) Đặt bộ suy hao biến đổi ở mức lớn nhất. Hiệu chuẩn đầu cảm ứng công suất. 


b) Bật máy phát cần đo khi chưa có điều chế.


c) Giảm dần bộ suy hao cho đến khi máy đo công suất chỉ thị mức công suất phát.


d) Giá trị công suất sóng mang của máy phát bằng tổng giá trị đo được trên máy đo công suất và giá trị của bộ suy hao (kể cả suy hao của các đầu nối và cáp).


3.3. Đo độ di tần cực đại 


3.3.1. Đo độ di tần cực đại đối với thiết bị dùng anten tích hợp


Thiết lập sơ đồ đo như Hình 7.




Hình 7 - Sơ đồ đo độ di tần bằng phép đo bức xạ

a) Máy phát cần đo được đặt trong bộ ghép đo và được nối với anten giả.   


b) Mức tín hiệu thử là 20 dB trên mức tương ứng với độ di tần bằng 12% phân cách kênh ở tần số thử 1 000 Hz.   


c) Từ máy tạo tín hiệu, thay đổi tần số điều chế trong phạm vi độ rộng băng thoại:


-  Từ 300 Hz đến 3 000 Hz đối với phân cách kênh 25 kHz;

-  Từ 300 Hz đến 2 550 Hz đối với phân cách kênh 10 và 12,5 kHz.

d) Ghi lại kết quả đo.


3.3.2. Đo độ di tần cực đại đối với thiết bị dùng anten nối ngoài 


Thiết lập sơ đồ đo như Hình 8.



Hình 8 - Sơ đồ đo độ di tần bằng phép đo dẫn

a) Máy phát cần đo được nối với máy đo di tần thông qua bộ suy hao công suất.

b) Mức tín hiệu thử là 20 dB trên mức tương ứng với độ di tần bằng 12 % phân cách kênh ở tần số thử 1000 Hz.

c) Từ máy tạo tín hiệu điều chế thay đổi tần số điều chế tín hiệu tương tự trong phạm vi độ rộng băng thoại:


-  Từ 300 Hz đến 3 000 Hz đối với phân cách kênh 25 kHz;

-  Từ 300 Hz đến 2 550 Hz đối với phân cách kênh 10 và 12,5 kHz.

d) Ghi lại kết quả đo.


3.4. Đo độ nhạy cực đại của máy thu


3.4.1. Đo độ nhạy bằng phép đo bức xạ đối với thiết bị không có anten nối ngoài 


Thiết lập sơ đồ đo như Hình 9.


[image: image1.wmf]3


2


1


4


Gi¸ ®ì cã


bµn xoay 360


o


10 m


1 - 4 m


MÆt ®Êt


1,5 m


5




1) Bộ đo SINAD 

2) Tải âm tần/Bộ ghép nối âm


                              3) Máy thu cần đo 
4) Anten đo kiểm 
        5) Máy tạo tín hiệu


Hình 9 - Sơ đồ đo độ nhạy của máy thu bằng phép đo bức xạ

a) Đặt tần số của máy tạo tín hiệu đến tần số danh định máy thu cần đo. Đặt tần số điều chế ở 1 000 Hz với độ di tần bằng 60% độ di tần cực đại của phân cách kênh tần số liên quan.


b) Điều chỉnh âm lượng máy thu bằng 50% mức công suất âm tần ra danh định.


c) Điều chỉnh mức ra của máy tạo tín hiệu đạt tỷ số SINAD là 20 dB trên bộ ghép nối âm. 


d) Thay đổi độ cao của anten đo kiểm trong phạm vi từ 1 m đến 4 m để tìm được mức tín hiệu thử nhỏ nhất mà vẫn đạt tỷ số SINAD là 20 dB.


e) Xoay máy thu cần đo 3600 xung quanh trục đứng để tìm mức tín hiệu thử nhỏ nhất mà vẫn đạt tỷ số SINAD là 20 dB. Ghi lại mức tín hiệu vào anten thử. 


f) Đổi máy thu cần đo bằng anten thay thế và nối với bộ thu đo máy phân tích phổ. 


g) Thay đổi độ cao của anten đo kiểm trong phạm vi từ 1 m đến 4 m để tìm được mức tín hiệu đã thu được trong mục e).


h) Mức tín hiệu đo được trên bộ thu đo chính là độ nhạy cực đại của máy thu. 


3.4.2. Đo độ nhạy của máy thu (phép đo dẫn)


Áp dụng cho các thiết bị có anten nối ngoài trở kháng 50 (.


Thiết lập sơ đồ đo như Hình 10.



Hình 10 - Sơ đồ đo độ nhạy của máy thu (phép đo dẫn)

a) Điều chỉnh tần số của máy tạo tín hiệu đến tần số danh định của máy thu cần đo và đặt mức điều chế ở 1 000 Hz và độ di tần bằng 60% độ di tần cực đại của phân cách kênh tần số liên quan. 


b) Điều chỉnh âm lượng máy thu bằng 50% mức công suất âm tần ra danh định.


c) Điều chỉnh mức của máy tạo tín hiệu tại tỷ số SINAD là 20 dB.


d) Mức vào của tín hiệu thử chính là giá trị độ nhạy của máy thu.


3.5. Đo đặc tuyến biên độ đối với thoại tương tự của máy thu


Thiết lập sơ đồ đo như Hình 11.




Hình 11 - Sơ đồ đo đặc tuyến biên độ đối với thoại tương tự

a) Đặt tần số của máy tạo tín hiệu bằng tần số danh định của máy thu 


b) Điều chỉnh mức tín hiệu của máy tạo tín hiệu theo mong muốn.


c) Điều chỉnh mức âm tần ra bằng 25% công suất âm tần danh định. Ghi mức thu được.


d) Tăng tín hiệu vào đến +100 dB/(V và ghi lại kết quả mức ra âm tần.


e) Đặc tuyến biên độ của máy thu là sự thay đổi mức âm tần ra đo được ở mục c) và d) tính bằng dB.


3.6. Đo phát xạ giả


3.6.1. Phép đo bức xạ (chỉ áp dụng cho thiết bị không có anten nối ngoài)


Thiết lập sơ đồ đo như Hình 12.


a) Anten đo kiểm được nối với máy phân tích phổ qua bộ lọc thông cao. Chọn độ dài của anten đo kiểm tương ứng với tần số tức thời của máy phân tích phổ.


b) Bật máy phát khi chưa có điều chế và điều chỉnh máy phân tích phổ trong dải tần từ 30 MHz đến 4 GHz. Xác định phát xạ giả tại mỗi tần số.


c) Thay đổi độ cao anten đo kiểm cho đến khi xuất hiện mức tín hiệu lớn nhất trên máy phân tích phổ.


d) Xoay máy phát 3600 cho đến khi mức tín hiệu cực đại hiện trên máy phân tích phổ. Ghi lại giá trị cực đại.


e) Đổi máy phát trong Hình 12 bằng anten thay thế và nối với máy tạo tín hiệu. 


f) Đặt tần số của máy tạo tín hiệu bằng tần số tại phát xạ giả đã phát hiện.


g) Thay đổi độ cao Anten đo kiểm từ 1 m đến 4 m để tìm tín hiệu lớn nhất.


h) Điều chỉnh mức của máy tạo tín hiệu vào anten thay thế sao cho mức ở máy phân tích phổ bằng với giá trị thu được trong mục d).


i) Mức ở máy tạo tín hiệu sau khi đã hiệu chỉnh theo độ nhạy của anten thay thế và suy hao của cáp nối giữa máy tạo tín hiệu với anten thay thế là mức phát xạ giả. 


j) Lặp lại phép đo với máy phát ở chế độ chờ.




1) Máy phát cần đo 
2) Anten đo kiểm


3) Bộ lọc thông cao            4) Máy phân tích phổ


Hình 12 - Sơ đồ đo phát xạ giả bằng phép đo bức xạ

3.6.2. Phép đo dẫn (chỉ áp dụng cho thiết bị có anten nối ngoài)


Thiết lập sơ đồ đo như Hình 13.




Hình 13 - Sơ đồ đo phát xạ giả bằng phép đo dẫn

a) Nối máy phát cần đo với máy phân tích phổ qua suy hao công suất 50 ( và bộ lọc. Tần số cắt của bộ lọc xấp xỉ bằng 1,5 lần tần số sóng mang máy phát.


b) Bật máy phát khi chưa có điều chế. Điều chỉnh máy phân tích phổ trong dải tần 9 kHz đến 4 GHz. 


c) Tại mỗi tần số mà phát xạ giả xuất hiện, mức công suất được ghi lại như mức phát xạ dẫn được phân bố trên bộ suy hao công suất. Không tính các phát xạ trong kênh hoạt động và kênh lân cận.


d) Lặp lại phép đo ở chế độ chờ.


4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


Các thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao) phải tuân thủ các quy định kỹ thuật trong Quy chuẩn này.


5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


Các tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm thực hiện công bố hợp quy và chứng nhận hợp quy các thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao) và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.


6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


6.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn và triển khai quản lý các thiết bị điện thoại không dây (kéo dài thuê bao) theo Quy chuẩn này.

6.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-143: 2003 “Thiết bị điện thoại không dây (loại kéo dài thuê bao) - Yêu cầu kỹ thuật”. 

6.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.


Phụ lục A


(Quy định)


Điều kiện đo kiểm bình thường


Nhiệt độ:


+150C đến +350C


Độ ẩm:


20% đến 75%


Điện áp xoay chiều:

220 VAC/50 Hz


Khi sử dụng nguồn cung cấp là ắc quy axit-chì, điện áp một chiều là 1,1 lần so với điện áp danh định.


Phụ lục B


(Quy định)


Độ không đảm bảo đo tuyệt đối và xử lý kết quả đo


B.1. Độ không đảm bảo đo tuyệt đối: giá trị cực đại


Bảng B.1 - Độ không đảm bảo đo tuyệt đối (cực đại)


		Tần số sóng mang

		< ( 1 x 10-7



		Công suất sóng mang

		< ( 0,75 dB



		Độ di tần cực đại

		< ( 5 %



		Độ nhạy máy thu tại SINAD 20 dB 

		< ( 3 dB



		Đặc tuyến biên độ của máy thu

		< ( 1,5 dB





B.2. Xử lý, giải thích kết quả của phép đo bức xạ so với chỉ tiêu trong Quy chuẩn được thực hiện như sau:


-  Các kết quả đo phải được so sánh với các giới hạn tương ứng để quyết định xem thiết bị có thỏa mãn các yêu cầu của Quy chuẩn hay không;


-  Giá trị sai số của phép đo đối với mỗi tham số sẽ được đưa vào báo cáo đo kiểm.






















































10 m







1 - 4 m



















































































































































































































1,5 m







Mặt đất







3







2







































1







Giá đỡ có bàn



xoay 360o







r.m.s �Vôn kế











Tải âm tần/bộ ghép nối âm







Máy thu �cần đo











Máy tạo 



tín hiệu











Máy thu



 cần đo











Máy đo SINAD











Tải âm tần/Bộ ghép nối âm











Máy tạo 



tín hiệu







Máy tạo tín hiệu điều chế







Máy phát cần đo







Bộ suy hao công suất







Máy đo 



di tần 







Máy tạo tín hiệu điều chế















Bộ ghép đo







Máy phát cần đo







Anten



 giả 







Máy đo 



di tần 



















Bộ suy hao



biến đổi











Máy đo 



công suất







Đầu cảm ứng công suất











Máy phát cần đo







4







10 m







1 - 4 m







1,5 m







Mặt đất







3







2







1























Máy phát 



cần đo











Máy phân�tích phổ











Bộ lọc







Bộ suy hao 



công suất







4















Giá đỡ có bàn



xoay 360o







Bộ nguồn



điện thử











Bộ ghép đo







Máy phát cần đo







Anten�giả 







Máy đo 



tần số















Máy đo 



tần số







Bộ suy hao biến đổi







Máy phát �cần đo







Bộ ghép đo







Máy phát cần đo







Anten �giả 







Máy đo �tần số















Giao diện 



tương tự  2 dây







PSTN







Khối



di động







Khối�trung tâm



























6

7




_1343127629.doc
QCVN 5:2010/BTTTT






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 5:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ CHẤT LƯỢNG KÊNH THUÊ RIÊNG CẤU TRÚC SỐ            TỐC ĐỘ 2 048 KBIT/S


National technical regulation 


on quality of 2 048 kbit/s digital structured leased lines


HÀ NỘI - 2010

Mục lục


51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Tài liệu viện dẫn



51.4. Giải thích từ ngữ



71.5. Chữ viết tắt



82. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



82.1. Tốc độ truyền



82.1.1.  Định thời cho kênh thuê riêng



82.1.2. Tốc độ truyền tải thông tin



82.2. Khả năng truyền thông tin



82.3. Cấu trúc



82.3.1. CRC-4



92.3.2. Việc sử dụng các bit E



92.3.3. Đồng bộ khung và khả năng truyền dữ liệu



92.3.4. Đồng bộ đa khung



102.4. Thiết lập kết nối



102.5. Tính đối xứng



102.6. Cấu hình kết nối



102.7. Trễ truyền dẫn



102.8. Rung pha



102.8.1. Dung sai rung pha tại cổng lối vào



112.8.2. Rung pha cực đại tại cổng lối ra



112.9. Trượt điều khiển được



122.10. Lỗi



123. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



124. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



125. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



13Phụ lục A (Quy định) Phương pháp đo kiểm



22Phụ lục B (Quy định) Định nghĩa cấu trúc khung



24Phụ lục C (Tham khảo) Các giới hạn của lỗi







Lời nói đầu

QCVN 5:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-226:2004 "Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s – Tiêu chuẩn chất lượng" ban hành theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).

Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 5: 2010/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn EN 300 419 V1.2.1 (02-2001) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

QCVN 5:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG KÊNH THUÊ RIÊNG   CẤU TRÚC SỐ TỐC ĐỘ 2 048 KBIT/S

National technical regulation on quality of 2 048 kbit/s 

digital structured leased lines

1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với kênh thuê riêng kết nối mạng cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s do các doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng như được định nghĩa tại 1.4.2 cung cấp.


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng đối với các doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng tốc độ   2 048 kbit/s và các doanh nghiệp viễn thông sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2 048 kbit/s để kết nối mạng với doanh nghiệp khác.

1.3. Tài liệu viện dẫn

ETSI EN 300 418 V1.2.1 (2001-07), Access and Terminals (AT); 2 048 kbit/s digital unstructured and structured leased lines (D2048U and D2048S); Network interface presentation.

ITU-T Recommendation G.822 (11/88) Controlled slip rate objectives on an international digital connection.

ITU-T Recommendation G.826 (12/02), End-to-end error performance parameters and objectives for international, constant bit-rate digital paths and connections.

ITU-T Recommendation G.114 (05/03), One-way transmission time.

ITU-T Recommendation O.151 (10/92), Error performance measuring equipment operating at the primary rate and above.

ITU-T Recommendation M.2100 (04/03), Performance limits for bringing-into-service and maintenance of international multi-operator PDH paths and connections.  


1.4. Giải thích từ ngữ


1.4.1. Kênh thuê riêng (leased lines)

Phương tiện viễn thông của mạng viễn thông công cộng cung cấp các đặc tính truyền dẫn xác định giữa các điểm kết cuối mạng và không bao gồm các chức năng chuyển mạch mà người sử dụng có thể điều khiển được (ví dụ chuyển mạch theo yêu cầu).


1.4.2. Doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng (leased line provider)

Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng được phép cung cấp kênh thuê riêng. 


1.4.3. Người sử dụng (user)

Cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2 048 kbit/s. 


1.4.4. Lỗi khối nền (Background Block Error  - BBE)

Khối bị lỗi không xuất hiện trong phần giây bị lỗi nghiêm trọng (SES).


1.4.5. Khối (block)

Chuỗi 2 048 bit liên tiếp tương đương với một nửa đa khung (SMF). Mỗi khối được giám sát bằng phương pháp kiểm tra lỗi CRC- 4. Độ dài của mỗi khối tương ứng với khoảng thời gian là 1 ms (xem Khuyến nghị ITU-T G.826).


1.4.6. Khối bị lỗi (errored block)

Khối trong đó có một hoặc nhiều bit lỗi (xem Khuyến nghị ITU-T G.826).


1.4.7. Giây bị lỗi (Errored Second  - ES)

Khoảng thời gian một giây có một hoặc nhiều khối bị lỗi. 


1.4.8. Giây bị lỗi nghiêm trọng (Severely Errored Second - SES)

Khoảng thời gian một giây trong đó có 805 khối bị lỗi hoặc có ít nhất một khoảng nhiễu nghiêm trọng (xem Khuyến nghị ITU-T G.826).


1.4.9. Khoảng nhiễu nghiêm trọng (severely disturbed period)

Đối với phép đo kênh thuê riêng ở trạng thái không phục vụ, khoảng nhiễu nghiêm trọng là khoảng thời gian tương ứng với 4 khối liên tiếp mất tín hiệu hoặc bị ảnh hưởng bởi mật độ lỗi bit cao đến 10-2. Đối với phép đo kênh thuê riêng đang phục vụ, khoảng nhiễu nghiêm trọng được tính toán dựa trên sự xuất hiện của hiện tượng mất tín hiệu hay mất đồng bộ khung (xem Khuyến nghị ITU-T G.826).


1.4.10. Trượt điều khiển được (controlled slip) 


Sự mất đi hay thêm vào một số bit liên tiếp trong tín hiệu số, mà cả số lượng và thời điểm mất đi hay thêm vào là điều khiển được, đảm bảo cho phép tín hiệu có thể truyền với tốc độ khác với tốc độ thực của nó.


1.4.11. Trượt không điều khiển được (uncontrolled slip)

Sự mất đi hay thêm vào một hoặc nhiều bit liên tiếp trong tín hiệu số, do sự sai lệch về xử lý định thời liên quan đến truyền dẫn hoặc chuyển mạch tín hiệu số, mà cả số lượng và thời điểm mất đi hay thêm vào là không điều khiển được.


1.4.12. Khung (frame)

Một chuỗi 256 bit, trong đó 8 bit đầu tiên dùng để xác định cấu trúc khung (xem Phụ lục B).


1.4.13. Trượt khung (frame slip)

Sự trượt của một khung đầy đủ.


1.4.14. Đa khung (multiframe)

Một chuỗi gồm hai SMF có chứa từ đồng bộ đa khung (xem Phụ lục B).

1.4.15. Nửa đa khung (Sub-MultiFrame  - SMF)

Một chuỗi gồm 8 khung, mỗi khung có 256 bit, trong đó tính đến cả CRC- 4 (xem Phụ lục B).


1.4.16. Điểm kết cuối mạng (Network Termination Point - NTP) 

Các kết nối vật lý và các thông số kỹ thuật của chúng tạo thành một phần của mạng viễn thông công cộng, giúp cho việc truy nhập và truyền tin có hiệu quả qua mạng viễn thông đó.


1.4.17. Khoảng thời gian không khả dụng (unavailability period)

Khoảng thời gian không khả dụng được bắt đầu khi xuất hiện 10 giây bị lỗi nghiêm trọng liên tiếp. 10 giây này được coi như là phần của khoảng thời gian không khả dụng. Khoảng thời gian không khả dụng kết thúc khi trong 10 giây liên tiếp không có giây bị lỗi nghiêm trọng. 10 giây này không được coi là phần của khoảng thời gian không khả dụng.


1.4.18. Trạng thái không khả dụng (unavailable state)

Kết nối kênh thuê riêng ở trạng thái không khả dụng nếu khoảng thời gian không khả dụng xuất hiện ở một hoặc hai hướng truyền dẫn.


1.4.19. PRBS (29-1)

Chuỗi bit nhị phân giả ngẫu nhiên (PRBS) (được định nghĩa trong 2.1 của Khuyến nghị ITU-T O.153).


1.4.20. PRBS (215-1)

Chuỗi bit nhị phân giả ngẫu nhiên (PRBS) (được định nghĩa trong 2.1 của Khuyến nghị ITU-T O.151).


1.4.21. Các bit Sa  (Sa bits)

Các bit từ 4 đến 8 (các bit từ Sa4 đến Sa8) trong những khung không chứa tín hiệu liên kết khung (xem Phụ lục B).


1.5. Chữ viết tắt

		BBE

		Background Block Error

		Lỗi khối nền



		CRC-4

		Cyclic Redundancy Check-4 bit

		Kiểm tra vòng dư 4 bit



		D2048S

		2 048 kbit/s digital structured ONP leased line

		Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s



		EMC

		ElectroMagnetic Compatibility

		Tương thích điện từ



		ES

		Errored Second                      

		Giây bị lỗi



		HDB3

		High Density Bipolar code of order 3

		Mã lưỡng cực mật độ cao bậc 3



		NTP

		Network Termination Point 

		Điểm kết cuối mạng



		ONP

		Open Network Provision

		Cung cấp mạng mở



		ppm

		Parts per million

		Phần triệu



		PRBS

		Pseudo Random Bit Sequence

		Chuỗi bit giả ngẫu nhiên



		PRC

		Primary Reference Clock

		Đồng hồ chuẩn sơ cấp



		RAI

		Remote Alarm Indication

		Chỉ thị cảnh báo đầu xa



		RX

		Signal input

		Đầu thu tín hiệu



		SES

		Severely Errored  Second 

		Giây bị lỗi nghiêm trọng



		SMF

		Sub-MultiFrame

		Nửa đa khung



		TX

		Signal output

		Đầu phát tín hiệu



		UI

		Unit Interval

		Khoảng đơn vị





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Tốc độ truyền 


2.1.1.
Định thời cho kênh thuê riêng


Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải đảm bảo


a) Tải định thời của người sử dụng nằm trong dải 2 048 kbit/s ( 50 ppm; hoặc


b) Cung cấp định thời đồng bộ với định thời của mạng; hoặc


c) Nhận định thời của người sử dụng trong dải 2 048 kbit/s ( 50 ppm từ một lối vào và cung cấp định thời này ở cả hai lối ra của kênh thuê riêng.


CHÚ THÍCH 1: Trong trường hợp b), định thời của mạng là định thời lấy từ nguồn hoặc các nguồn định thời dùng cho mạng lưới. Do đó, định thời do kênh thuê riêng cung cấp sẽ tương tự như định thời do các dịch vụ số khác cung cấp.


CHÚ THÍCH 2: Khi định thời ở hai hướng không đồng bộ, số lượng các bit E được truyền đi khác với số lượng bit E mà các SMF nhận được. Kết quả là một số các bit E hợp lệ bị mất hoặc một số bit E vô nghĩa được chèn vào.


Phương pháp đánh giá: Doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng phải công bố kiểu định thời mà kênh thuê riêng của mình cung cấp, và vấn đề này sẽ được xét đến trong phần đo kiểm tại Phụ lục A.


2.1.2. Tốc độ truyền tải thông tin 


Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải đảm bảo truyền thông tin tại tốc độ danh định 1 984 kbit/s với cấu trúc khung xác định cho kênh thuê riêng (xem 2.3).


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo A.2.1.


2.2. Khả năng truyền thông tin


Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải đảm bảo truyền nguyên vẹn chuỗi bit thông tin mà không giới hạn về nội dung nhị phân tại tốc độ danh định 1 984 kbit/s với cấu trúc khung xác định (xem 2.3).


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo A.2.1.


2.3. Cấu trúc


Mục đích của việc đưa ra yêu cầu về cấu trúc là để doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng giám sát đặc tính lỗi của kênh thuê riêng từ NTP đến NTP. Do đó, CRC-4 không cần thiết truyền một cách xuyên suốt từ NTP đến NTP; Nó có thể được cập nhật bởi doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng để xác định vị trí lỗi. Để thiết bị đầu cuối có thể giám sát toàn bộ đường truyền giữa thiết bị đầu cuối và NTP, thì NTP phải cung cấp mã CRC-4 đúng, và đáp ứng chính xác với các bit E trong trường hợp nhận được CRC-4 sai.


Yêu cầu: Mỗi hướng truyền dẫn của kênh thuê riêng phải chấp nhận luồng bit đầu vào có cấu trúc khung và đa khung như được định nghĩa ở Phụ lục B. Khi đầu vào của kênh thuê riêng có cấu trúc khung như trên và đường truyền không ở trạng thái không khả dụng, đầu ra của kênh thuê riêng cũng phải tuân theo cấu trúc khung và đa khung như định nghĩa ở Phụ lục B, với cấu trúc giống như cấu trúc thông tin đã truyền tại lối vào, duy trì được tính toàn vẹn của cấu trúc khung.


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo A.2.1 và A.2.5.1.


2.3.1. CRC-4


Yêu cầu: Tại mỗi NTP, các bit CRC-4 truyền trong luồng bit ở lối ra phải như định nghĩa tại Bảng B.1 và B.2 cho một đa khung CRC-4 đầy đủ và phải tương ứng với dữ liệu truyền tại lối ra của giao diện kênh thuê riêng (nghĩa là CRC-4 sẽ được tính toán lại trong thiết bị như NTP).


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo A.2.5.1.


2.3.2. Việc sử dụng các bit E


Yêu cầu: Tại mỗi NTP, các bit E truyền trong luồng bit ở lối ra phải chỉ thị các nửa đa khung bị lỗi trong luồng bit ở lối vào của NTP đó. Một bit E trong mỗi đa khung sẽ được đưa về giá trị nhị phân 0 cho mỗi nửa đa khung bị lỗi nhận được trong luồng bit ở lối vào. Các bit E tương ứng với các nửa đa khung không bị lỗi được đặt ở giá trị nhị phân 1. Bất kỳ khoảng trễ nào từ lúc nhận ra một SMF bị lỗi đến lúc thiết lập bit E để chỉ thị SMF bị lỗi phải nhỏ hơn 1 giây.


CHÚ THÍCH: Việc kết hợp phát các bit E mục đích là để kiểm tra CRC-4, việc này sẽ được thực hiện tại thiết bị như NTP nhằm mục đích chỉ thị các lỗi đã xuất hiện giữa thiết bị đầu cuối với NTP và không có các lỗi đó xuất hiện trong mạng.


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo A.2.5.2.


2.3.3. Đồng bộ khung và khả năng truyền dữ liệu


Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải tiếp tục truyền trong suốt dữ liệu trong trường hợp nhận được một hoặc hai tín hiệu đồng bộ khung sai liên tiếp. Trong trường hợp nhận được:


- Ba tín hiệu đồng bộ khung sai liên tiếp; hoặc


- Xảy ra 915 SMF lỗi trong số 1 000 SMF.


Kênh thuê riêng phải coi như đồng bộ khung đã bị mất và bắt đầu tìm kiếm đồng bộ khung, trong thời gian này kênh thuê riêng được phép không truyền trong suốt dữ liệu.


CHÚ THÍCH: Đồng bộ khung cũng được coi là đã bị mất khi bit 2 trong các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung bị lỗi 3 lần liên tiếp. Trường hợp này ít khi xảy ra ngoại trừ trường hợp tỷ lệ lỗi bit giữa thiết bị đầu cuối và NPT là cao.


Đồng bộ khung được coi như chưa khôi phục lại được cho đến khi:


a) Lần đầu tiên xuất hiện tín hiệu đồng bộ khung đúng; và


b) Sự mất tín hiệu đồng bộ khung trong khung tiếp theo được phát hiện bằng cách xác định rằng bit 2 của khung cơ bản có giá trị nhị phân là “1”; và


c) Xuất hiện tín hiệu đồng bộ khung đúng lần thứ hai trong khung tiếp theo.


Trong trường hợp này việc truyền trong suốt dữ liệu phải bắt đầu trong vòng 20 ms với điều kiện dữ liệu không chứa bất cứ tin nào giống từ đồng bộ khung.


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo A.2.5.3.


2.3.4. Đồng bộ đa khung


Yêu cầu: Đồng bộ đa khung CRC-4 sẽ đạt được nếu xác định được ít nhất hai tín hiệu đồng bộ đa khung CRC-4 trong vòng 8 ms (khoảng thời gian cách biệt giữa hai tín hiệu đồng bộ đa khung CRC-4 là 2 ms hoặc bội số của 2 ms). Nếu đồng bộ đa khung không đạt được trong vòng 8 ms thì có thể cho rằng đồng bộ khung có tín hiệu đồng bộ khung sai và phải bắt đầu tìm kiếm đồng bộ khung.


CHÚ THÍCH: Việc tìm kiếm đồng bộ khung phải được bắt đầu tại thời điểm ngay sau khi xác định được vị trí của tín hiệu đồng bộ khung bị cho là sai, để tránh việc đồng bộ lại với tín hiệu đồng bộ khung sai.


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo A.2.5.4.


2.4. Thiết lập kết nối


Yêu cầu: Người sử dụng không phải trao đổi bất kỳ giao thức nào hoặc can thiệp tại điểm kết cuối mạng (NTP) để thiết lập hay giải phóng kết nối.


Phương pháp đánh giá: Các doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng phải công bố.


2.5. Tính đối xứng


Yêu cầu: Kênh kết nối phải có tính đối xứng, nghĩa là ở mỗi hướng truyền dẫn phải có cùng một cấu trúc khung và khả năng truyền tải thông tin.


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo A.2.1.


2.6. Cấu hình kết nối


Yêu cầu: Cấu hình kết nối được thực hiện theo kiểu điểm nối điểm (Point-to-Point).


Phương pháp đánh giá: Các doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng (như được định nghĩa tại 1.4.2 phải công bố.


2.7. Trễ truyền dẫn


Yêu cầu: Yêu cầu này phụ thuộc vào việc kênh thuê riêng có bao gồm truyền dẫn vệ tinh hay không.


- Với các kênh thuê riêng không bao gồm truyền dẫn vệ tinh, trễ đầu-cuối một chiều phải nhỏ hơn (10 + 0,01 G) ms, trong đó G là khoảng cách địa lý tính bằng km, như mô tả trong Hình 1; hoặc


- Với các kênh thuê riêng có bao gồm truyền dẫn vệ tinh, trễ đầu-cuối một chiều phải nhỏ hơn 350 ms.


CHÚ THÍCH: Các yêu cầu này dựa trên cơ sở các Phụ lục A.2 và A.3 của Khuyến nghị ITU-T G.114.



Hình 1 - Giới hạn trên của trễ truyền dẫn


Không yêu cầu đối với những biến đổi tần số thấp (dưới 20 Hz) của trễ đầu - cuối một chiều.


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo A.2.2.


2.8. Rung pha


2.8.1. Dung sai rung pha tại cổng lối vào


Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải làm việc như yêu cầu kỹ thuật với mức rung pha lối vào là tổng của hai thành phần có băng tần giới hạn như ở Bảng 1.


CHÚ THÍCH: Dung sai của rung pha lối vào đối với kênh thuê riêng được xác định theo phương pháp này để thay thế cho cách xác định theo các tần số rung pha đơn, vì những lý do sau đây:


- Phương pháp này điển hình hơn trong việc tính toán rung pha trên thực tế;


- Chuỗi các bộ tái tạo đặc biệt nhậy cảm với các tần số rung pha đơn.    


Bảng 1 - Các thành phần của rung pha lối vào


		Các bộ lọc tạo phổ rung pha

(bậc 1)

		Bộ lọc thông dải để đo rung pha lối vào

		Rung pha lối vào đo được bằng bộ lọc thông dải



		Tần số cắt dưới


(Thông cao)

		Tần số cắt trên


(Thông thấp)

		(Tần số cắt dưới bậc 1)

		Giá trị UI đỉnh -đỉnh (giá trị max)



		Chỉ thông thấp

		4 Hz

		4 Hz đến 100 kHz

		1,1 UI



		40 Hz

		100 kHz

		40 Hz đến 100 kHz

		0,11 UI



		CHÚ THÍCH: Mục đích của bộ lọc thông thấp tuyến tính bậc 1 với tần số cắt trên 4 Hz để tạo ra độ dốc 20 dB/decade từ 4 Hz đến 40 Hz trong phổ rung pha đầu vào. Mức rung pha (hay đúng hơn là trôi pha) tạo bởi phương pháp này tại các tần số dưới 4 Hz là 1 UI. Về nguyên tắc, không cần có yêu cầu đối với trôi pha và trôi pha này chỉ là hệ quả chưa được tính đến của phương pháp xác định rung pha. Trên thực tế, trôi pha ở mức này không ảnh hưởng đến hoạt động của mạng lưới.





Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo A.2.3.


2.8.2. Rung pha cực đại tại cổng lối ra


Yêu cầu: Rung pha cực đại lối ra của mạng không được vượt quá các giới hạn trong Bảng 2, khi được đo bằng các bộ lọc tuyến tính có các tần số cắt được định trước.


ở các tần số thấp hơn tần số tại điểm 3 dB dưới, suy hao của bộ lọc thông cao phải tăng với giá trị bằng hoặc lớn hơn với 20 dB/decade. ở các tần số cao hơn tần số tại điểm 3 dB trên, suy hao của bộ lọc thông thấp phải tăng với giá trị bằng hoặc lớn hơn 60 dB/decade.


Bảng 2 - Rung pha cực đại lối ra


		Độ rộng băng của bộ lọc đo thử

		Rung pha lối ra



		Tần số cắt dưới


(Thông cao)

		Tần số cắt trên (Thông thấp)

		Giá trị UI đỉnh-đỉnh


(giá trị cực đại)



		20 Hz

		100 kHz

		1,5 UI



		18 kHz

		100 kHz

		0,2 UI





Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo A.2.3.


2.9. Trượt điều khiển được


Yêu cầu: ít nhất một trong hai chu kỳ đo liên tục, mỗi chu kỳ 24 giờ thì số lần trượt điều khiển được phải nhỏ hơn hoặc bằng 5.


CHÚ THÍCH 1: Yêu cầu này dựa trên cơ sở điều 2, Bảng 1 của Khuyến nghị ITU-T G.822.


CHÚ THÍCH 2: Đối với các kênh thuê riêng hoạt động trong trong phạm vi của cùng đồng hồ chuẩn sơ cấp thì không được có trượt cho đến khi tất cả đồng hồ thứ cấp bị khoá với PRC. Trượt trong giới hạn xác định chỉ xảy ra khi một hoặc cả hai chuỗi định thời từ các NTP đến PRC bị nhiễu.


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo A.2.4.


2.10. Lỗi


Yêu cầu: Kênh thuê riêng đang hoạt động cũng như kênh thuê riêng được ngắt ra để đo kiểm lỗi, trong 24 giờ đo kiểm phải đáp ứng yêu cầu về lỗi như Bảng 3 sau.


Bảng 3 - Mức lỗi trong 24 giờ kiểm tra đối với khối có độ dài 2 048 bit


		Thông số đặc tính lỗi

		Mặt đất

		Vệ tinh



		ES

		< 1 645

		< 2 592



		SES

		< 68

		< 112





		BBE

		< 12 732

		< 19 933





Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo A.2.4.


3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


3.1. Các kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s được dùng trên tuyến truyền dẫn kết nối mạng giữa các doanh nghiệp viễn thông hoặc được dùng để cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng tới đầu cuối khách hàng phải tuân thủ các quy định kỹ thuật nêu tại Quy chuẩn này.

3.2. Các kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s được dùng để kết nối trong nội bộ mạng của một doanh nghiệp viễn thông không bắt buộc phải tuân thủ các quy định nêu tại Quy chuẩn này. 


4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


4.1. Các Doanh nghiệp viễn thông khi thoả thuận kết nối và đấu nối với mạng viễn thông của doanh nghiệp khác qua kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s và các doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s tới khách hàng phải đảm bảo chất lượng kênh thuê riêng phù hợp với Quy chuẩn này. 


4.2. Trong trường hợp có tranh chấp về kết nối mạng hoặc tranh chấp về quyền lợi của khách hàng sử dụng kênh thuê riêng, các doanh nghiệp phải kiểm tra chất lượng tuyến kết nối kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s theo Quy chuẩn này và sử dụng Quy chuẩn này làm cơ sở kỹ thuật để giải quyết tranh chấp.


4.3. Trong trường hợp các doanh nghiệp viễn thông đạt được các thoả thuận kết nối mạng khác với Quy chuẩn này, các nội dung khác này phải được nêu rõ trong thoả thuận kết nối. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý kết nối mạng viễn thông và cung cấp kênh thuê riêng của các doanh nghiệp theo Quy chuẩn này.


5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-226:2004 "Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s – Tiêu chuẩn chất lượng".  


5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.


Phụ lục A

(Quy định)


Phương pháp đo kiểm


A.1. Giới thiệu chung


Phụ lục này mô tả các nguyên tắc đo để xác định mức độ đáp ứng của kênh kết nối đối với các yêu cầu nêu trong Quy chuẩn này.


Phụ lục này không quy định chi tiết đến việc thực hiện các phép đo kiểm cũng như chi tiết về độ chính xác của thiết bị đo và sai số kỹ thuật của máy đo. 


Các cấu hình đo kiểm cho ở trên không nói về việc thao tác thiết bị đo hoặc sắp xếp quá trình đo hay việc sử dụng các thiết bị đo cụ thể. Tuy nhiên, bất kỳ một cấu hình đo cụ thể nào được sử dụng sẽ chỉ rõ các điều kiện đo trong mục “Trạng thái kênh thuê riêng”, “kích thích” và “giám sát” cho từng phép đo đơn lẻ.


Thiết bị đo là một hay nhiều máy đo phải có khả năng tạo tín hiệu kích thích tuân theo EN 300 418 và khả năng giám sát tín hiệu thu được từ giao diện mạng lưới.


A.1.1. Kết nối thiết bị đo


Có thể kết nối với kênh thuê riêng qua giắc cắm hoặc đầu nối khác. Việc đo kiểm sẽ được thực hiện tại NTP xác định phù hợp với các yêu cầu quy định trong Quy chuẩn này.


A.1.2. Trình tự thực hiện đo kiểm


Đo lỗi và trượt trước khi đo trễ và rung pha, đo rung pha trước khi đo tốc độ truyền tải thông tin, khả năng truyền tải thông tin, cấu trúc và tính đối xứng.


A.2. Các phương pháp đo


Một lần đo có thể đo được nhiều thông số. Phạm vi của mỗi phép đo được xác định trong phần “Mục đích”.


A.2.1. Đo tốc độ truyền tải thông tin, khả năng truyền tải thông tin và tính đối xứng


Mục đích: Để đánh giá sự phù hợp các yêu cầu về Tốc độ truyền tải thông tin (mục 2.1.2), Khả năng truyền tải thông tin (mục 2.2) và Tính đối xứng (mục 2.5).


Cấu hình đo: Thiết bị đo kết nối với kênh thuê riêng và đầu xa kênh thuê riêng được đấu vòng bằng một thiết bị đo có khả năng làm giảm độ rung pha xuống các mức đã được xác định trong Quy chuẩn này (xem Hình A.1).




Hình A.1 - Cấu hình đo tốc độ truyền tải thông tin, Khả năng truyền tải thông tin và tính đối xứng

Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.


Kích thích: Thiết bị đo sẽ tạo ra luồng bit HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418 và có cấu trúc theo như Phụ lục B, chứa trong các bit từ bit 9 đến bit 256 của khung các chuỗi bit xác định trong mục a, b, c dưới đây; luồng bit này sẽ được đưa vào đầu vào của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời mạng thì việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời của người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2 048 kbit/s + 50 ppm và 2 048 kbit/s – 50 ppm.


a) Chuỗi PRBS (215 – 1).


b) Chuỗi bit “0” nhị phân liên tiếp.


c) Chuỗi bit “1” nhị phân liên tiếp.


Giám sát: luồng bit tại đầu ra của kênh thuê riêng.


Kết quả: Đối với từng kích thích a), b) và c), với một chu kỳ liên tục có độ dài ít nhất 01 giây không được có sự thay đổi nào về nội dung nhị phân.


Đối với chuỗi kích thích a) chuỗi PRBS (215 – 1), sự toàn vẹn của cấu trúc khung phải được duy trì, (nghĩa là thứ tự các bit từ bit 9 đến bit 256 tại đầu vào của kênh thuê riêng như thế nào thì các bit từ bit 9 đến bit 256 tại đầu ra của kênh thuê riêng cũng như vậy).


A.2.2. Trễ


Mục đích: Để đánh giá sự phù hợp các yêu cầu về trễ truyền dẫn một chiều như đã quy định trong 2.7.


Cấu hình đo: Thiết bị đo kết nối với kênh thuê riêng và đầu xa kênh thuê riêng được đấu vòng bằng một thiết bị đo có khả năng làm giảm độ rung pha xuống các mức đã được xác định trong Quy chuẩn này (xem Hình A.2).




Hình A.2 - Cấu hình đo trễ


Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.


Kích thích: Thiết bị đo sẽ tạo ra luồng bit HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418 và có cấu trúc theo như Phụ lục B, chứa trong các bit từ bit 9 đến bit 256 của khung gồm một chuỗi bit có trình tự lặp lại với chu kỳ lặp ít nhất là 01 giây; chuỗi bit này sẽ được đưa vào đầu vào của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời mạng thì việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời được cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2 048 kbit/s + 50 ppm và 2 048 kbit/s - 50ppm.


Giám sát: Trễ vòng giữa phát và thu chuỗi bit, từ bit 9 đến bit 256.


Kết quả: Trễ vòng sau khi đã trừ trễ tại thiết bị đo đấu vòng phải nhỏ hơn hai lần độ trễ quy định trong 2.7.


CHÚ THÍCH: Trên thực tế không thực hiện phép đo trễ truyền dẫn theo từng hướng riêng biệt.


A.2.3. Rung pha


Mục đích: Để đánh giá sự phù hợp các yêu cầu về dung sai của rung pha đầu vào mạng như đã quy định trong 2.8.1 và rung pha cực đại cho phép tại cổng ra mạng như đã quy định trong 2.8.2.


CHÚ THÍCH: Thông tin thêm về đo rung pha có thể tham khảo Phụ chương của ITU-T, số 3.8, tập IV.4 (1988).


Cấu hình đo: Thiết bị đo phải được đấu nối tại hai đầu của kênh thuê riêng (Hình A.3). Mỗi hướng phải được đo kiểm độc lập.




Hình A.3 - Đo rung pha


Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.


Kích thích: Thiết bị đo sẽ tạo ra luồng bit HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418 và luồng bit này sẽ được đưa vào đầu vào của đường truyền. Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời mạng thì việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2 048 kbit/s + 50 ppm và 2 048 kbit/s - 50 ppm.


Rung pha được đưa vào luồng bit đầu vào, tại đó rung pha được tạo ra bằng một bộ điều chế rung pha điều khiển bằng điện áp (xem Hình A.4), được điều chế bởi một tín hiệu chứa hai tín hiệu dưới đây cộng với nhau:


a) Tín hiệu xung vuông được tạo ra bởi một luồng bit PRBS (29 – 1) phát ra với tần số 100 Hz. Tín hiệu xung vuông này sẽ đi qua bộ lọc thông thấp tuyến tính bậc 1 có tần số cắt là 4 Hz.  Biên độ điện áp của xung vuông là hằng số với trị số đảm bảo kết quả rung pha đo được là 1,1 UI trong dải tần từ 4 Hz đến 100 kHz.


b) Tín hiệu xung vuông được tạo bởi luồng bit PRBS (215 – 1) phát ra với tần số 200 kHz. Tín hiệu xung vuông đi qua bộ lọc thông dải tuyến tính bậc 1 với tần số cắt là 40 Hz và 100 kHz. Biên độ điện áp của xung vuông là hằng số với trị số đảm bảo kết quả rung pha đo được là 0,11 UI trong dải tần từ 40 Hz đến 100 kHz.




CHÚ THÍCH: Các hệ số khuếch đại của bộ lọc dùng để xác định các mức rung pha được thiết lập một cách riêng rẽ. Bộ lọc FA dùng để thiết lập giá trị của A khi tín hiệu B được ngắt ra. Bộ lọc FB dùng để thiết lập giá trị của B khi tín hiệu A được ngắt ra.


Hình A.4 - Sơ đồ tạo rung pha lối vào


Giám sát:  

- Rung pha lấy từ tín hiệu tại cổng ra của mạng, sử dụng thiết bị đo phù hợp với Khuyến nghị ITU-T O.171; và


- Luồng bit lấy từ tín hiệu tại cổng ra của mạng.


Kết quả:   

- Rung pha đỉnh - đỉnh tại cổng ra của đường truyền phải phù hợp với yêu cầu trong Bảng 2; và


- ít nhất một trong 10 chu kỳ, mỗi chu kỳ là 10 giây, không xảy ra sự thay đổi nội dung nhị phân.


A.2.4. Lỗi và trượt


Mục đích: Để đánh giá sự phù hợp các yêu cầu về lỗi như đã quy định trong 2.10 và trượt như quy định trong 2.9.


Cấu hình đo: Thiết bị đo phải được đấu nối tại cả hai đầu của kênh thuê riêng (Hình A.5). Mỗi hướng phải được đo kiểm độc lập.




Hình A.5 - Đo lỗi và trượt


Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.


Kích thích: Một luồng bit mã HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418, có cấu trúc theo như Phụ lục B, chứa một chuỗi bit PRBS (215 – 1) trong các bit từ bit 9 đến bit 256 của khung, sẽ được đưa vào đầu vào của kênh thuê riêng và được truyền đi trong 02 khoảng thời gian liên tiếp, mỗi khoảng thời gian là 24 giờ, với rung pha được điều chế và được lọc ra như mô tả trong Bảng 1.


Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời mạng, việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện trong khoảng 12 giờ liên tục tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2 048 kbit/s + 50 ppm và 2 048 kbit/s – 50 ppm.


Giám sát: 


- Số giây bị lỗi ES;


- Số giây lỗi nghiêm trọng SES;


- Số BBE;


- Số khung trượt.


Việc đo kiểm lỗi không được thực hiện khi kênh thuê riêng đang trong trạng thái không khả dụng. Nếu trong thời gian đo kiểm xuất hiện khoảng thời gian không khả dụng kéo dài hơn 01 giờ thì thời gian đo kiểm cũng phải kéo dài tương ứng.


Kết quả: Khi giám sát đường truyền đang hoạt động hoặc giám sát đường truyền đã được ngắt ra để thực hiện đo kiểm thì số lỗi SES và BBE phải nhỏ hơn mức trong 2.10 và số lỗi trượt phải nhỏ hơn hoặc bằng giá trị giới hạn trong 2.9.


CHÚ THÍCH: Nếu trong lần đo 24 giờ liên tục đầu tiên mà các yêu cầu đều được thoả mãn thì không cần phải tiếp tục đo 24 giờ lần thứ 2.


A.2.5. Cấu trúc


A.2.5.1. Cấu trúc ra và việc tạo mã CRC-4


Mục đích: Để xác định xem cấu trúc khung và việc tạo mã CRC-4 tại đầu ra của kênh thuê riêng có đáp ứng được yêu cầu trong 2.3 và 2.3.1.


Cấu hình đo: Hình A.6




Hình A.6 - Đo cấu trúc khung


Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.


Kích thích: Luồng bit mã HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418 và có cấu trúc theo như Phụ lục B, chứa một chuỗi bit PRBS (215 - 1) trong các bit từ bit 9 đến bit 256 của khung được đưa vào đầu vào của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời mạng thì việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời của người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2 048 kbit/s + 50 ppm và 2 048 kbit/s - 50 ppm.


Giám sát: Mã CRC-4 trong luồng bit tại đầu ra của kênh thuê riêng.


Kết quả: Với khoảng thời gian ít nhất là 100 lần lặp lại của mã PRBS (215 - 1) (khoảng 1,6 giây), mã CRC-4 phải đúng với dữ liệu trong SMF trước đó, như yêu cầu trong B.2.1.

A.2.5.2. Sử dụng các bit E


Mục đích: Để xác định xem các bit E có được thiết lập đúng hay không để chỉ thị các SMF bị lỗi trong luồng bit nhận được từ thiết bị đầu cuối tại NTP, như yêu cầu trong 2.3.2.


Cấu hình đo: như Hình A.6.

Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.


Kích thích: Luồng bit mã HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418 và có cấu trúc theo như Phụ lục B, chứa một chuỗi bit PRBS (215 - 1) trong các bit từ bit 9 đến bit 256 của khung, sẽ được đưa vào đầu vào của kênh thuê riêng. Luồng bit ở đầu vào tại điểm đo kiểm (đầu gần) phải có các bit CRC-4 thay đổi luân phiên như trong Bảng A.1. Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời mạng thì việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời của cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời của người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2 048 kbit/s + 50 ppm và 2 048 kbit/s - 50 ppm với cả hai hướng truyền dẫn có cùng tốc độ (nghĩa là dùng một thiết bị đo sử dụng vòng lặp xung nhịp).


Bảng A.1 - Các SMF bị lỗi


		Kích thích từ thiết bị đo

		Kết quả



		Một SMF có 1 CRC-4 sai nằm trong 1 luồng SMF có các CRC-4 đúng.

		Một bit E có E = 0 được gửi đi trong vòng 1 giây của SMF lỗi, các bit E khác có E = 1



		Hai SMF liên tục có các CRC-4 sai nằm trong luồng SMF có các CRC-4 đúng.

		Hai bit E liên tục có E = 0, được gửi đi trong vòng 1 giây của SMF lỗi, các bit E khác có E = 1



		CHÚ THÍCH: có thể có hai bit E liên tục trong các đa khung liên tiếp.





Giám sát: Các E-bit trong luồng bit tại đầu ra của kênh thuê riêng.


Kết quả: E-bit phải như trong Bảng A.1.


A.2.5.3. Đồng bộ khung và khả năng truyền dữ liệu


Mục đích: Để đánh giá khả năng truyền dữ liệu có được duy trì hay phục hồi hay không theo các lỗi trong tín hiệu đồng bộ khung của luồng bit nhận được từ thiết bị đầu cuối tại NTP, như mô tả trong 2.3.3.


Cấu hình đo: Như Hình A.5.


Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.


Kích thích:  Luồng bit mã HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418, có cấu trúc theo như Phụ lục B, chứa một mẫu dữ liệu cố định trong các bit từ bit 9 đến bit 256 của khung, sẽ được đưa vào đầu vào của kênh thuê riêng; mẫu dữ liệu cố định này không được chứa dữ liệu giống như tín hiệu đồng bộ khung. Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời của mạng thì việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời của người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2 048 kbit/s + 50 ppm và 2 048 kbit/s - 50ppm.


Bảng A.2 - Khả năng truyền dẫn


		

		Kích thích từ thiết bị đo (xem chú thích 1, 2 và 3)

		Kết quả



		1. 

		Chuỗi khung liên tiếp chứa 1 tín hiệu đồng bộ khung không đúng.


(…2 F 2 F 2 /F 2 F 2 F …)

		Không gián đoạn truyền dẫn



		2. 

		Chuỗi các khung liên tiếp chứa 2 tín hiệu đồng bộ khung không đúng.


(…2 F 2 F 2 /F 2 /F 2 F 2 F …)

		Không gián đoạn truyền dẫn



		3. 

		Chuỗi khung liên tiếp chứa 3 tín hiệu đồng bộ khung không đúng.


(…2 F 2 F 2 /F  2/ F 2 /F 2 F 2 F …)

		Bất kỳ gián đoạn truyền dẫn nào đều phải nhỏ hơn 20,5 ms



		4. 

		Các khung liên tục với 3 tín hiệu đồng bộ khung không đúng liên tiếp, sau đó đến N chuỗi khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng và không đúng (4N khung) xen kẽ nhau, sau đó đến 1 khung đúng, sau đó đến M chuỗi khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng nhưng các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit thứ 2 = “0” (2M khung), tiếp theo là các khung đúng liên tục.


(…2 F 2 F 2 /F  2/ F 2 /F N x (2 F 2 /F) 2 F M x (2 F) 2 F 2 F …)

		Bất kỳ gián đoạn truyền dẫn nào cũng phải nhỏ hơn 


20,75 + 0,5 x (N + M/2) ms


Giá trị M và N nên nằm trong khoảng 40 và 100.



		5. 

		Chuỗi khung liên tục với 2 khung liên tiếp không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 = “0”


(…2 F 2 F / 2 F /2 F 2 F 2 F …)

		Không gián đoạn truyền dẫn



		6. 

		Các khung liên tục có 3 khung liên tiếp không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 = “0”


(…2 F 2 F / 2 F /2 F/ 2 F 2 F 2 F …)

		Có thể xảy ra gián đoạn truyền dẫn nhưng thời gian gián đoạn truyền dẫn phải nhỏ hơn  20,5 ms



		7. 

		Các khung liên tục với 914 SMF bị lỗi liên tiếp, tiếp theo là 86 SMF liên tục không lỗi, tiếp theo là 914 SMF lỗi liên tiếp, rồi đến các SMF liên tiếp không lỗi.


(…SMF SMF 914x/SMF 86x SMF 914x/SMF SMF)

		Không gián đoạn truyền dẫn



		8. 

		Các khung liên tục với 915 SMF bị lỗi liên tiếp, tiếp theo là 85 SMF liên tục không lỗi, tiếp theo là 915 SMF lỗi liên tiếp, tiếp đến là các SMF liên tục không lỗi.


(…SMF SMF 915x/SMF 85x SMF 915x/SMF SMF)

		Bất kỳ gián đoạn truyền dẫn nào đều phải nhỏ hơn 1 020,5 giây



		CHÚ THÍCH 1: trước mỗi phép đo cho trong bảng trên phải thực hiện đồng bộ khung và đa khung bằng cách truyền đủ số khung đến bên nhận.


CHÚ THÍCH 2: F là một khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng;


              /F là khung có tín hiệu đồng bộ khung sai;


              2 là khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 được thiết lập là “1”;


              /2 là khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 được thiết lập là “0”;


              SMF là nửa đa khung có đồng bộ khung đúng và các bit CRC-4 đúng;


              /SMF là nửa đa khung có đồng bộ khung đúng và các bit CRC-4 sai;


CHÚ THÍCH 3: các kết quả được xác định trên cơ sở không có lỗi phát sinh trong đường truyền trong toàn bộ thời gian đo.





Giám sát: Gián đoạn truyền dẫn tại đầu xa của kênh thuê riêng.


Kết quả: Các gián đoạn truyền dẫn tại đầu xa phải đảm bảo yêu cầu trong Bảng A.2.

A.2.5.4. Đồng bộ đa khung


Mục đích: Để xác định yêu cầu về đồng bộ đa khung có đảm bảo như trong 2.3.4.


Cấu hình đo: như Hình A.6.

Trạng thái kênh thuê riêng: Khả dụng.


Kích thích: Luồng bit mã HDB3 phù hợp với dạng sóng được định nghĩa trong EN 300 418, có cấu trúc theo như Phụ lục B, chứa một mẫu dữ liệu cố định trong các bit từ bit 9 đến bit 256 của khung, sẽ được đưa vào đầu vào của kênh thuê riêng; mẫu dữ liệu cố định này không được chứa dữ liệu giống như tín hiệu đồng bộ khung. Khi kênh thuê riêng có cung cấp định thời của mạng thì việc đo kiểm phải thực hiện với điều kiện thiết bị đo đồng bộ với định thời cung cấp tại đầu ra của kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng tải định thời của người sử dụng thì việc đo kiểm phải được thực hiện tại tốc độ giới hạn trong khoảng 2 048 kbit/s + 50 ppm và 2 048 kbit/s - 50ppm.


Bảng A.3 - Đồng bộ đa khung


		

		Kích thích từ thiết bị đo (xem chú thích 1 và 2)

		Kết quả



		1

		10*MF                         Các đa khung đúng để 


                                    thiết lập điều kiện đầu.

/F 2 /F 2 /F 2 /F 2        Tác động làm mất đồng 


/F 2 /F 2                       bộ khung và đa khung.

F 2 F 2                         Lấy lại đồng bộ khung.

/MF /MF /MF /MF        Hai tín hiệu đa khung

                                    trong 8 ms.

		Đồng bộ đa khung



		CHÚ THÍCH 1: trước mỗi phép đo cho trong bảng trên phải thực hiện truyền để bên nhận nhận được đủ số khung đúng để đảm bảo đồng bộ khung và đa khung.


CHÚ THÍCH 2: F là một khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng;


          /F là khung có tín hiệu đồng bộ khung sai;


          2 là khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung có bit 2 được thiết lập là “1”;


          / SMF là nửa đa khung có đồng bộ khung đúng và các bit CRC-4 sai;


MF là một đa khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng, bit 2 = “1”, tín hiệu đồng bộ đa khung đúng và các bit CRC-4 đúng;


/MF là một đa khung có tín hiệu đồng bộ khung đúng, bit 2 = “1”, tín hiệu đồng bộ đa khung sai và các bit CRC-4 đúng.





Giám sát: Giám sát đồng bộ đa khung tại giao diện của mạng, nhà cung cấp dịch vụ phải công bố cách thực hiện việc này như thế nào. Các kênh thuê riêng đó sử dụng bit A được phép gửi chỉ thị cảnh báo từ xa (RAI) khi không nhận được đồng bộ đa khung.


Kết quả: Phải đạt được đồng bộ đa khung sau khi thực hiện việc đo kiểm theo trình tự trong Bảng A.3.

Phụ lục B

(Quy định)


Định nghĩa cấu trúc khung


B.1. Cấu trúc khung


Luồng bit sẽ được cấu trúc thành một khung dài 256 bit, được đánh số từ 1 đến 256. Tốc độ lặp lại khung danh định là 8 000 Hz. Vị trí của các bit từ 1 đến 8 của khung như được trình bày trong Bảng B.1.

Bảng B.1 - Phân bổ của các bit từ 1 đến 8


		Số thứ tự bit

		Khung có chứa tín hiệu liên kết khung

		Khung không chứa tín hiệu liên kết khung



		1

		CRC-4 (xem B.2)

		CRC-4 (xem B.2)



		2

		0

		1



		3

		0

		A (xem chú thích 1)



		4

		1

		Sa4 (xem chú thích 2)



		5

		1

		Sa5 (xem chú thích 2)



		6

		0

		Sa6 (xem chú thích 2)



		7

		1

		Sa7 (xem chú thích 2)



		8

		1

		Sa8 (xem chú thích 2)



		CHÚ THÍCH 1: Bit A: RAI. 


CHÚ THÍCH 2: Các bit từ Sa4 đến Sa8 được sử dụng cho người điều khiển kênh thuê riêng. Giá trị của chúng tại cổng ra của kênh thuê riêng là không xác định.





B.2. CRC-4


Vị trí các bit CRC-4 như được đưa ra trong Bảng B.2 đối với một đa khung CRC-4 hoàn chỉnh. Mỗi đa khung CRC-4, được tạo thành từ 16 khung đánh số từ 0 đến 15, được chia thành hai nửa đa khung SMF, mỗi nửa 8 khung, được đánh số thành SMF I và SMF II, điều này sẽ có ý nghĩa trong cấu trúc đa khung CRC-4. SMF là một khối (gồm 2 048 bit) cho CRC-4.


Trong các khung có chứa tín hiệu đồng bộ khung, bit 1 sẽ được dùng để truyền đi các bit CRC-4. Các bit này sẽ là 4 bit được đánh số C1, C2, C3 và C4 trong mỗi nửa đa khung. Trong các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung, bit 1 sẽ được dùng để truyền đi 6 bit tín hiệu đồng bộ đa khung CRC-4 và 2 bit chỉ thị lỗi CRC-4 (bit E). Tín hiệu đồng bộ đa khung CRC-4 sẽ có dạng 001011.


Bảng B.2 - Vị trí các bit CRC-4 của một đa khung


		

		SMF

		Khung

		Bit 1



		Một đa khung

		SMF I

		0


1


2


3


4


5


6


7

		C1


0


C2


0


C3


1


C4


0



		

		SMF II

		8


9


10


11


12


13


14


15

		C1


1


C2


1


C3


E


C4


E





B.2.1. Tạo CRC-4


Một từ CRC-4 nhất định, đặt trong SMF thứ N là số dư cho phép nhân với x4 của đa thức đại diện cho SMF thứ (N-1) chia cho đa thức x4+x+1 theo modulo 2. Khi thể hiện nội dung của khối giá trị kiểm tra như là một đa thức, bit đầu tiên của nó sẽ là bit quan trọng nhất, ví dụ khung 0 bit 1 và khung 8 bit 1. Tương tự, C​1 sẽ là bit quan trọng nhất của số dư và C4 là bit kém quan trọng nhất của số dư.


Quá trình mã hoá CRC-4 được mô tả dưới đây:


a) Các bit CRC-4 được thay thế bằng giá trị 0;


b) SMF được xác định theo tiến trình nhân/chia được định nghĩa ở trên;


c) Kết quả số dư của tiến trình nhân/chia trên được lưu trữ, sẵn sàng đưa vào các vị trí của SMF tiếp theo.


CHÚ THÍCH: Các bit CRC-4 vừa được tạo ra sẽ không gây ảnh hưởng đến các SMF tiếp theo vì theo mục a) ở trên thì các vị trí của các bit CRC-4 của SMF ban đầu được đặt bằng 0 trong quá trình nhân chia.


B.2.2. Giám sát CRC-4


Quá trình giám sát CRC-4 để phát hiện lỗi của SMF được mô tả như sau:


a) SMF vừa nhận sẽ được nhân và chia theo B.2.1 sau khi lấy ra các bit CRC-4 và đưa về giá trị 0.


b) Kết quả số dư từ quá trình nhân/chia sẽ được lưu giữ và sau đó so sánh với các bit CRC-4 của SMF tiếp theo.


c) Nếu giá trị số dư sau khi tính toán không tương ứng với các bit CRC-4 nhận được trong SMF kế tiếp thì SMF đó được gọi là SMF lỗi.


Phụ lục C

(Tham khảo)


Các giới hạn của lỗi


C.1. Giới thiệu


Các lỗi sinh ra bởi một số nguyên nhân sau:


- Do can thiệp của con người;


- Nhiễu nhiệt;


- Các điện áp cảm ứng trong thiết bị và cáp do sét, chớp, sóng vô tuyến và các hiệu ứng điện từ trường khác;


- Mất đồng bộ sau khi bị trượt không điều khiển được;


- Các điểm tiếp xúc và kết nối.


Nguyên nhân chính gây ra lỗi là các điện áp cảm ứng và các lỗi này thường xảy ra với mật độ lớn do các hiện tượng đặc biệt nào đó xuất hiện. Sự phát triển của công nghệ không những giúp con người có sự hiểu biết sâu sắc hơn về các hiệu ứng điện từ trường mà còn có phương hướng lâu dài trong việc giảm các tỷ lệ về lỗi.


Các nghiên cứu của ITU-T đã chứng minh rằng tỷ lệ lỗi đối với đường truyền ít phụ thuộc vào khoảng cách.


C.2. Các tài liệu tham khảo


Khuyến nghị G.826 của ITU-T về giới hạn lỗi đối với đường truyền chuẩn lý thuyết là 27 500 km. Để có thể áp dụng các số liệu này cho kênh thuê riêng thì cần phải định nghĩa các đường truyền chuẩn để đại diện cho các kênh thuê riêng được đề cập tới trong Quy chuẩn này. Đường truyền chuẩn trên mặt đất và đường truyền chuẩn qua vệ tinh được định nghĩa trong C.2.1 và C.2.2 dựa trên cơ sở Khuyến nghị G.826 của ITU-T.


C.2.1. Đường truyền trên mặt đất


Hình C.1 mô tả đường truyền chuẩn trên mặt đất qua việc tính toán giới hạn lỗi như đã chỉ ra trong Quy chuẩn này.




Hình C.1 - Đường truyền chuẩn cho kênh thuê riêng trên mặt đất tốc độ                2 048 kbit/s.


Đường truyền chuẩn trong Hình C.1 gồm có 2 nước tại 2 đầu cuối và một nước trung gian. Tại nước có điểm đầu cuối thì khoảng cách tính từ điểm NTP đến cổng đi quốc tế tối đa là 1 000 km. Đối với nước trung gian thì khoảng cách tối đa là 3 500 km nếu chỉ có một cổng quốc tế. Khoảng cách trên được tính bằng 1,5 lần khoảng cách theo đường thẳng trừ trường hợp nếu là cáp ngầm dưới biển thì khoảng cách sẽ là khoảng cách thực tế.


CHÚ THÍCH: mô hình này cho phép khoảng cách tổng cộng lên đến 5500 km. Mặc dù đường truyền chuẩn này biểu diễn các phần của các quốc gia riêng biệt, nhưng trong Quy chuẩn này không tách lỗi riêng tại từng quốc gia và các lỗi có thể được phân tách theo cách khác.


C.2.2. Đường truyền qua vệ tinh




Hình C.2 - Đường truyền chuẩn cho kênh thuê riêng qua vệ tinh tốc độ                 2 048 kbit/s

Đường truyền chuẩn trong Hình C.2 gồm có đường truyền vệ tinh kết nối hai quốc gia có điểm đầu cuối. Đối với mỗi nước có điểm đầu cuối thì khoảng cách là khoảng 1 000 km.


C.3. Tiêu chí với lỗi


Trong Bảng C.1 và C.2 thể hiện phân bố theo tỷ lệ phần trăm về lỗi tổng cộng trong Khuyến nghị G.826 của ITU-T đối với các phần khác nhau của kênh thuê riêng dựa theo đường truyền chuẩn (đường truyền mặt đất và đường truyền vệ tinh) như định nghĩa trong C.2. Các bảng dưới đây bao gồm phân bố cố định và phân bố theo khoảng cách với 1% cho chiều dài 500 km.


Bảng C.1 - Phân bố nguyên nhân lỗi theo Khuyến nghị G.826 - Đường truyền mặt đất

		Phần đường truyền (đường truyền mặt đất)

		Phân bố lỗi



		Quốc gia 1 (phân bố cố định)

		17,5%



		Quốc gia 1 (tối đa 1 000 km)

		2,0%



		Điểm quá giang quốc tế

		1,0%



		Quá giang quốc tế (phân bố cố định)

		2,0%



		Quá giang quốc tế (tối đa 3 500 km)

		7,0%



		Điểm quá giang quốc tế

		1,0%



		Quốc gia 2 (tối đa 1 000 km)

		2,0%



		Quốc gia 2 (phân bố cố định)

		17,5%



		Tổng cộng

		50,0%





Bảng C.2 - Phân bố lỗi theo Khuyến nghị G.826 - Đường truyền vệ tinh.


		Phần đường truyền (đường truyền mặt đất)

		Phân bố lỗi



		Quốc gia 1 (phân bố cố định)

		17,5%



		Quốc gia 1 (tối đa 1 000 km)

		2,0%



		Điểm kết nối quốc tế

		2,0%



		Đường truyền vệ tinh

		35,0%



		Điểm kết nối quốc tế

		2,0%



		Quốc gia 2 (tối đa 1 000 km)

		2,0%



		Quốc gia 2 (phân bố cố định)

		17,5%



		Tổng cộng

		78,0%





CHÚ THÍCH: Nếu có thêm các quốc gia quá giang vào đường truyền mặt đất thì sẽ phải bổ sung thêm tỷ lệ phân bố cố định (2%), điểm kết cuối quá giang (1%) và khoảng cách đường truyền (1% cho 500 km). Thông tin thêm về vấn đề này có trong Khuyến nghị G.826 của ITU-T.


Khuyến nghị G.826 của ITU-T định nghĩa về các lỗi theo các cụm từ giây bị lỗi ES, giây bị lỗi nghiêm trọng SES và lỗi khối nền BBE cho đường truyền chuẩn lý thuyết có chiều dài 27 500 km, các tỷ lệ này cho trong cột 2 của Bảng C.3.


Việc áp dụng các tỷ lệ trong Bảng C.1 và C.2 vào vấn đề lỗi trong Khuyến nghị G.826 của ITU-T đưa ra các tỷ lệ về lỗi đối với kênh thuê riêng cấu trúc số 2 048 kbit/s như trong cột 3 và 4 của Bảng C.3 tương ứng với đường truyền mặt đất và đường truyền vệ tinh.


Bảng C.3 - Tỷ lệ lỗi dài hạn áp dụng cho kênh thuê riêng cấu trúc số                    2 048 kbit/s


		Tham số

		G.826

		Đường truyền mặt đất

		Đường truyền vệ tinh



		Tỷ lệ ES


Tỷ lệ SES


Tỷ lệ BBE

		4,00%


0,20%


0,03%

		2,000 %


0,100%


0,015%

		3,120%


0,156%


0,023%



		CHÚ THÍCH: các số liệu trong bảng này đã được làm tròn, các số liệu chính xác được sử dụng để tính toán các giới hạn trong các mục tiếp theo.





C.4 Lỗi dài hạn


Các tỷ lệ lỗi trong C.3 áp dụng cho đường truyền chuẩn có thể sử dụng để tính toán các yêu cầu đối với lỗi dài hạn, biểu diễn bằng một số tuyệt đối trong khoảng thời gian 24 giờ; các con số này được cho trong hàng 1 của Bảng C.4 và C.5 tương ứng với đường truyền mặt đất và đường truyền vệ tinh.


Tuy nhiên các yêu cầu về lỗi đã được chỉ ra là các số liệu thống kê dựa trên việc đo kiểm dài hạn (hơn một tháng), không sử dụng số liệu thống kê trong vòng 24 giờ. Do đó, Khuyến nghị M.2100 của ITU-T đưa ra một phương pháp đo có thể giảm thời gian đo xuống là 24 giờ với các giá trị giới hạn S1 và S2. S1 là giới hạn mà thấp hơn mức này đường truyền hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu, S2 là giới hạn mà trên mức này đường truyền không còn đáp ứng được yêu cầu. Các giá trị nằm trong khoảng S1 và S2 là không xác định được trạng thái hoạt động của đường truyền. Do đó để có thể kết luận là đường truyền hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu dài hạn thì kết quả đo trong khoảng thời gian 24 giờ phải tốt hơn giá trị giới hạn S1.


S1 và S2 được tính như sau:


                          S1 = (Yêu cầu) – 2 x 


                          S2 = (Yêu cầu) + 2 x 


Bảng C.4 - Các giá trị giới hạn đối với độ dài khối là 2 048 bit - Đường truyền mặt đất


		Thông số

		ES

		SES

		BBE



		Lỗi dài hạn

		1 728 / 24h

		86/ 24h

		12 960/ 24h



		Thời gian đo 24 giờ


Giá trị giới hạn S1


Giá trị giới hạn S2

		1 645/ 24h


1 811/ 24h

		68/ 24h


105/ 24h

		12 732/ 24h


13 188/ 24h





Bảng C.5 - Các giá trị giới hạn đối với độ dài khối là 2 048 bit - Đường truyền   vệ tinh


		Thông số

		ES

		SES

		BBE



		Lỗi dài hạn

		2 696 / 24h

		135 / 24h

		20 218 / 24h



		Thời gian đo 24 giờ


Giá trị giới hạn S1


Giá trị giới hạn S2

		2 592 / 24h


2 800 / 24h

		112 / 24h


158 / 24h

		19 933 / 24h


20 502 / 24h



























































































































































































































































































Nguồn điều chế







Đến đầu vào kênh thuê riêng







Đo rung pha để thiết lập 



rung pha lối vào







                               1,1 UI















          



   0,11 UI











Bộ lọc thông 



dải (FB) 



40 Hz – 100 kHz







Bộ lọc thông 



dải (FA) 



4 Hz – 100 kHz







PRBS (215-1)



2 048 kbit/s



( 50ppm







Bộ điều chế rung pha







Hệ số khuếch đại B







Bộ lọc thông dải 40 Hz – 100 kHz







PRBS (215-1)



200 kbit/s







Hệ số



Khuếch đại 



 A







Bộ lọc thông thấp 4 Hz







Đo kiểm







Tín hiệu vào







RX



Thiết bị đo







TX











   RX                    TX 











Kênh thuê riêng











TX                    RX







TX







Thiết bị đo



RX







RX



Thiết bị đo



(đấu vòng)







TX







RX                    TX 











Kênh thuê riêng











TX                    RX







TX







Thiết bị đo



RX







Đo kiểm







Tín hiệu vào







RX



Thiết bị đo







TX











   RX                    TX 











Kênh thuê riêng











TX                    RX







TX







Thiết bị đo



RX







RX



Thiết bị đo



(đấu vòng)







TX







RX                    TX 











Kênh thuê riêng











TX                    RX







TX







Thiết bị đo



RX







100







10







Trễ (ms)







3 000







6 000







9 000







Khoảng cách địa lý (km)















PRBS (29-1)



100 bit/s







Đầu xa







Đầu gần







Tín hiệu vào



















(Yêu cầu)







(Yêu cầu)







NTP







NTP







Phần quốc tế







Phần quốc gia







Phần quốc gia







Quốc gia trung gian, khoảng cách tối đa là 3 500 km







Quốc gia 2, khoảng cách tối đa là 1 000 km







Quốc gia 1, khoảng cách tối đa là 1 000 km







Cổng



quốc tế







Cổng



quốc tế







Cổng



quốc tế







Trạm vệ tinh







NTP







NTP







Phần quốc tế







Phần quốc gia







Phần quốc gia







Tuyến vệ tinh







Quốc gia 2, khoảng cách tối đa là 1 000 km







Quốc gia 1, khoảng cách tối đa là 1 000 km







Cổng



quốc tế







Trạm vệ tinh







Cổng



quốc tế







Đo kiểm







Tín hiệu vào







RX



Thiết bị đo







TX











   RX                    TX 











Kênh thuê riêng











TX                    RX







TX







Thiết bị đo



RX











26

25




_1343127699.doc
QCVN 7:2010/BTTTT


QCVN 7:2010/BTTTT






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 7:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ GIAO DIỆN QUANG CHO THIẾT BỊ KẾT NỐI MẠNG SDH


National technical regulation 


on optical interfaces for network interconnection equipments 

relating to the Synchronous Digital Hierarchy

HÀ NỘI - 2010

MỤC LỤC


51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi áp dụng



51.3. Tài liệu viện dẫn



61.4. Giải thích từ ngữ



81.5. Các chữ viết tắt



92. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



92.1. Quy định chung



92.1.1. Tham số kỹ thuật



92.1.2. Phân loại giao diện quang



112.2. Chỉ tiêu giao diện quang đối với hệ thống SDH không sử dụng khuếch đại quang



112.2.1. Đối với hệ thống STM-1



142.2.2. Đối với hệ thống STM-4



162.2.3. Đối với hệ thống STM-16



192.2.4. Đối với hệ thống STM-64



202.3. Chỉ tiêu giao diện quang đối với các hệ thống SDH có sử dụng khuếch đại quang



202.3.1. Đối với hệ thống STM-4



222.3.2. Đối với hệ thống STM-16



232.3.3. Đối với hệ thống STM-64



263. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



264. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



265. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



27PHỤ LỤC A (Quy định) Phương pháp đo mặt nạ hình mắt của tín hiệu quang phía phát



29PHỤ LỤC B (Quy định) Mối quan hệ giữa các tham số quang



30PHỤ LỤC C (Quy định) Phương pháp bù tán sắc







Lời nói đầu

QCVN 7:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành 68-173: 1998 "Giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống truyền dẫn SDH - Yêu cầu kỹ thuật" ban hành theo Quyết định số 759/1998/QĐ-TCBĐ ngày 09  tháng 12 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).


Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 7:2010/BTTTT phù hợp với Khuyến nghị G.957, G.958, G.691, G.959.1, G.693 của Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU-T).


QCVN 7:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIAO DIỆN QUANG CHO THIẾT BỊ KẾT NỐI MẠNG SDH

National technical regulation on optical interfaces for network interconnetion equipments relating to the Synchronous Digital Hierarchy

1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi áp dụng


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật đối với giao diện quang của các thiết bị thông tin cáp sợi quang SDH sử dụng để kết nối mạng giữa các doanh nghiệp viễn thông tại Việt Nam. 

Quy chuẩn này chỉ áp dụng cho các loại hệ thống đơn kênh quang, trong đó mỗi hướng truyền dẫn sử dụng một sợi quang.


Đối với các hệ thống có khuếch đại quang, Quy chuẩn này chỉ áp dụng cho các hệ thống sử dụng thiết bị khuếch đại công suất và/hoặc thiết bị tiền khuếch đại. Quy chuẩn này không áp dụng cho hệ thống có khuếch đại trạm lặp.

1.2. Đối tượng điều chỉnh

Quy chuẩn này được áp dụng cho các doanh nghiệp viễn thông thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ tại Việt Nam trong quá trình thoả thuận, kết nối mạng với các doanh nghiệp khác qua các thiết bị kết nối mạng quang SDH.

1.3. Tài liệu viện dẫn

1. ITU-T Recommendation G.957 (2006) Optical interfaces for equipments and systems relating to the synchronous digital hierarchy.


2. ITU-T Recommendation G.691 (2006) Optical interfaces for single channel SDH systems with optical amplifiers, and STM-64 systems.


3. ITU-T Recommendation G.959.1 (2003), Optical transport network physical layer interfaces.


4. ITU-T Recommendation G.693 (2005), Optical interfaces for intra-office systems.

5. ITU-T Recommendation G.651 (02/98) Characteristics of a 50/125 µm multimode graded index optical fibre cable.

6. ITU-T Recommendation G.652 (06/05) Characteristics of a single-mode optical fibre and cable.

7. ITU-T Recommendation G.653 (12/03) Characteristics of a dispersion-shifted single-mode optical fibre and cable.

8. ITU-T Recommendation G.654 (06/04) Characteristics of a cut-off shifted single-mode optical fibre and cable.

9. ITU-T Recommendation G.655 (03/06) Characteristics of a non-zero dispersion-shifted single-mode optical fibre and cable.

10.  ITU-T Recommendation G.656 (06/04) Characteristics of a fibre and cable with non-zero dispersion for wideband optical transport.

1.4. Giải thích từ ngữ

1.4.1. Cấu hình chuẩn của giao diện quang

- Đối với hệ thống không sử dụng khuếch đại quang:

[image: image1.emf]S R


C


TX


C


RX


Sợi quang


Phần phát


Bộ nối quang


phía phát


Bộ nối quang


phía thu


Phần thu




Hình 1 - Cấu hình chuẩn của giao diện quang đối với hệ thống không sử dụng khuếch đại quang

Các chỉ tiêu giao diện quang tại phía phát được xác định ở điểm S (là điểm chuẩn nằm trên sợi quang, ngay sau bộ nối quang phía phát), ở phía thu được xác định tại điểm R (là điểm chuẩn nằm trên sợi quang, ngay trước bộ nối quang phía thu) và phần đường truyền nằm giữa điểm S và điểm R.


- Đối với hệ thống có sử dụng khuếch đại quang:

[image: image2.emf]MPI-S


MPI-R


Tx


OA


OA


Phía phát Phía thu


Rx




Hình 2 - Cấu hình chuẩn của giao diện quang đối với hệ thống có sử dụng khuếch đại quang

Các chỉ tiêu giao diên quang tại phía phát được xác định ở điểm MPI-S, ở phía thu được xác định tại điểm MPI-R và phần đường truyền nằm giữa điểm MPI-S và MPI-R.


1.4.2. Độ rộng phổ (spectral width)

- Độ rộng RMS: Đối với LED và MLM, độ rộng phổ được tính bằng giá trị hiệu dụng cực đại (hay còn gọi là giá trị RMS) trong điều kiện làm việc chuẩn. Để đo độ rộng RMS phải tính đến tất cả các mốt không nhỏ hơn 20 dB so với mốt đỉnh.


- Độ rộng phổ -20 dB: đối với SLM, độ rộng phổ được tính bằng bề rộng cực đại của phổ bức xạ tại bước sóng trung tâm đo tại điểm có mức thấp hơn 20 dB so với biên độ cực đại của bước sóng trung tâm trong điều kiện làm việc chuẩn.

1.4.3. Hệ số nén mốt bên (side mode suppression ratio)

Hệ số nén mốt bên là tỷ số giữa công suất của đỉnh lớn nhất và đỉnh lớn thứ hai trong phổ nguồn phát.


1.4.4. Công suất phát trung bình (mean lauched power)

Công suất phát trung bình tại điểm S (hoặc điểm MPI-S) là công suất trung bình của chuỗi giả ngẫu nhiên do thiết bị phát đưa vào sợi. Giá trị này được dùng để tính toán độ nhạy thu và điểm quá tải của bộ thu tại điểm R (hoặc điểm MPI-R) (xem Phụ lục B).

1.4.5. Hệ số phân biệt (extinction ratio)

Hệ số phân biệt (EX) được tính theo công thức: 

EX = 10 lg (A/B)


Trong đó:
- A là công suất quang trung bình đối với mức logic “1”;



   
- B là công suất quang trung bình đối với mức logic “0”.

1.4.6. Dải suy hao (attenuation range)

Dải suy hao quy định trong Quy chuẩn này là giá trị được tính cho trường hợp xấu nhất, bao gồm cả suy hao do mối hàn, suy hao do các bộ nối, do bộ suy hao quang (nếu sử dụng), hoặc do các thành phần quang thụ động khác và bất kỳ công suất dự trữ nào dành cho:


- Những thay đổi trong tương lai đối với cấu hình cáp (như thêm mối hàn, tăng chiều dài cáp ...);


- Thay đổi chất lượng sợi do tác độ của môi trường;

- Suy giảm chất lượng của các bộ nối, các bộ suy hao quang hay bất kỳ thành phần quang thụ động nào nằm giữa hai điểm S và R (hoặc giữa hai điểm MPI-S và MPI-R).

1.4.7. Tán sắc cực đại (maximum chromatic dispersion)

Tham số này định nghĩa giá trị tán sắc cực đại của đường quang mà hệ thống có thể chấp nhận được khi chưa sử dụng thêm bất kỳ phương pháp bù tán sắc nào.

1.4.8. Tán sắc mốt phân cực (polarization mode dispersion)

Tán sắc mốt phân cực là độ lệch thời gian trễ nhóm τp (tính theo ps) giữa hai mốt phân cực trực giao.

1.4.9. Trễ nhóm vi sai (differential group delay)

Trễ nhóm vi sai là sự khác nhau về thời gian giữa các phần xung truyền theo hai mốt phân cực chính của một tín hiệu quang. 

Trễ nhóm vi sai cực đại được định nghĩa là giá trị trễ nhóm vi sai mà hệ thống cần phải chịu được với cường độ suy giảm tín hiệu là 1 dB. 


1.4.10. Suy hao phản xạ của cáp tại điểm S/MPI-S (optical return loss of cable plant at S/MPI-S)

Suy hao phản xạ của cáp tại điểm S/MPI-S (ORL) được tính theo công thức:

ORL = -10 lg (P’s/Ps)


Trong đó:  - P’s là công suất phản hồi lại phía nguồn phát đo tại điểm S/MPI-S;

 

        - Ps là công suất đưa vào sợi quang đô tại điểm S/MPI-S.

1.4.11. Độ nhạy thu (receiver sensitivity)

Độ nhạy thu là giá trị công suất thu trung bình nhỏ nhất ở điểm R (hoặc điểm MPI-R) để đạt được:


- BER = 10-10 đối với hệ thống STM-1, STM-4, STM-16 không sử dụng khuếch đại quang.

- BER = 10-12 đối với hệ thống STM-64 và các hệ thống khác có sử dụng khuếch đại quang.

1.4.12. Mức thu quá tải (receiver overload)

Mức thu quá tải là giá trị công suất trung bình lớn nhất có thể chấp nhận được tại điểm R (hoặc điểm MPI-R) để đạt được:

- BER = 10-10 đối với hệ thống STM-1, STM-4, STM-16 không sử dụng khuếch đại quang.

- BER = 10-12 đối với hệ thống STM-64 và các hệ thống khác có sử dụng khuếch đại quang.

1.4.13. Độ thiệt thòi luồng quang (optical path power penalty)

Độ thiệt thòi luồng quang là giá trị suy giảm độ nhạy thu do méo dạng tín hiệu khi truyền trên sợi quang. Trong đó nguyên nhân gây ra méo tín hiệu ở đây là do phát xạ, do sự giao thoa giữa các ký hiệu, do hiện tượng cạnh tranh mốt và do hiện tượng dịch tần của laser.

1.4.14. Phản xạ đầu thu (receiver reflectance)

Phản xạ đầu thu là phản xạ ngược lại từ phía đầu thu trở lại sợi quang được tính theo công thức: 

R = 10 lg (P’R/PR)


Trong đó:

- P’R là công suất phản hồi lại sợi quang đo tại điểm R/MPI-R;


- PR là công suất đưa tới bộ thu đo tại điểm R/MPI-R.

1.5. Các chữ viết tắt


APD
Avalanche PhotoDiode 
Đi-ốt quang kiểu thác

BER
Bit Error Ratio
Tỷ số lỗi bit


DA

Dispersion Accommodation
Bù tán sắc


DST              
Dispersion Supported 
Truyền dẫn hỗ trợ tán sắc




Transmission


EX

Extinction Ratio
Hệ số phân biệt


LED
Light-Emitting Diode
Điốt phát xạ quang


MLM
Multi-Longitudinal Mode
Đa mốt dọc


MPI
Main Path Interface
Giao diện luồng chính


NA

Not Applicable
Tham số không áp dụng


NC

Not Conformable
Tham số chưa có giá trị

NRZ
None-Return to Zero
Mã không trở về 0


OA

Optical Amplifier
Khuếch đại quang


ORL
Optical Return Loss
Suy hao phản xạ quang


PCH
Prechirp
Dịch tần trước


PDC
Passive Dispersion Compensator
Bù tán sắc thụ động


PIN
Positive Intrinsic Negative
Cấu trúc tiếp giáp P-N


PMD
Polarization Mode Dispersion
Tán sắc mốt phân cực

RMS
Root Mean Square
Giá trị hiệu dụng


Rx

Receiver
Bộ thu


SLM
Single-Longitudinal Mode
Đơn mốt dọc


SMSR
Side Mode Suppression Ratio
Hệ số nén mốt bên


SPM
Self Phase Modulation
Tự điều chế pha


Tx

Transmitter
Bộ phát


UI

Unit Interval
Khoảng đơn vị


2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Quy định chung


2.1.1. Tham số kỹ thuật


Tất cả các tham số đưa ra trong Quy chuẩn này đều được tính toán trong trường hợp xấu nhất với giả thiết thoả mãn đầy đủ các điều kiện hoạt động chuẩn hoá của thiết bị (ví dụ như các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm...), có tính đến ảnh hưởng của các hiệu ứng hoá già để đạt được:


- BER = 10-10 đối với hệ thống STM-1, STM-4, STM-16 không sử dụng khuếch đại quang;


- BER = 10-12 đối với hệ thống STM-64 và các hệ thống khác có sử dụng khuếch đại quang.


2.1.2. Phân loại giao diện quang


Phân loại giao diện quang được quy định trong Bảng 1. Giá trị khoảng cách được chọn cho các mã hệ thống khi phân loại dựa trên các giá trị tham số có thể đạt được với công nghệ hiện nay và các vấn đề này được cho là phù hợp với yêu cầu về mạng.


Bảng 1 – Phân loại giao diện quang theo lĩnh vực ứng dụng


		Lĩnh vực 


ứng dụng

		I

		S

		L

		V

		U



		Bước sóng


Nm

		1 310

		1 310

		1 550

		1 550

		1 310

		1 550

		1 550

		1 310

		1 550

		1 550

		1 550

		1 550



		Loại sợi

		G.652

		G.652

		G.652

		G.653

		G.652

		G.652/


G.654

		G.653

		G.652

		G.652/


G.654

		G.653

		G.652/


G.654

		G.653



		Khoảng cách km

		~2

		~15

		~15

		-

		~40

		~80

		~80

		~80

		~120

		~120

		~160

		~160



		STM-1

		I-1

		S-1.1

		S-1.2

		-

		L-1.1

		L-1.2

		L-1.3

		-

		-

		-

		-

		-



		STM-4

		I-4

		S-4.1

		S-4.2

		-

		L-4.1

		L-4.2

		L-4.3

		V-4.1

		V-4.2

		V-4.3

		U-4.2

		U-4.3



		STM-16

		I-16

		S-16.1

		S-16.2

		-

		L-16.1

		L-16.2

		L-16.3

		

		V-16.2

		V-16.3

		

		



		Khoảng cách, km 


STM-64

		

		~20


S-64.1

		~40


S-64.2

		~40


S-64.3

		~40


L-64.1

		~80


L-64.2

		~80


L-64.3

		~80


V-64.1

		~120


V-64.2

		~120


V-64.3

		-

		-





CHÚ THÍCH: Giá trị khoảng cách trong Bảng 1 sử dụng để phân loại chứ không phải là chỉ tiêu để thiết kế hệ thống.


Qui định mã hệ thống trong bảng 1: Lĩnh vực ứng dụng - mức STM. Số hậu tố


- Lĩnh vực ứng dụng là I, S, L, V, (với I là ứng dụng dùng cho giao tiếp trong 1 trạm; S, L, V, U là ứng dụng dùng cho giao tiếp giữa các trạm với nhau).


+ I (Intra office): nối trong một trạm hoặc giữa các trạm (cự ly 0,6 -25 km);

+ S (Short haul): cự ly ngắn (20 - 40 km);

+ L (Long haul): cự ly trung bình (40 - 80 km);

+ V (Very long haul): cự ly lớn (60 - 120 km);


+ U (Ultra long haul): cự ly rất lớn (120 - 160 km).

- Số hậu tố là một trong các mục sau:




+ Để trống hoặc “1” đối với hệ thống làm việc ở vùng bước sóng 1310 nm trên sợi theo tiêu chuẩn G.652;




+ “2”: đối với hệ thống làm việc ở vùng bước sóng 1550 nm trên sợi theo tiêu chuẩn G.652 hoặc G.654;




+ “3”: đối với hệ thống làm việc ở vùng bước sóng 1550 nm trên sợi theo tiêu chuẩn G.653.


2.2. Chỉ tiêu giao diện quang đối với hệ thống SDH không sử dụng khuếch đại quang


2.2.1. Đối với hệ thống STM-1


Chỉ tiêu giao diện quang cho các hệ thống STM-1 không sử dụng khuếch đại quang được quy định trong Bảng 2 và 3.

Bảng 2 - Chỉ tiêu giao diện quang cho hệ thống STM-1


không sử dụng khuếch đại quang


		Tín hiệu số 

		

		STM-1



		- Tốc độ danh định, kbit/s

		

		155 520



		Mã ứng dụng

		

		I-1.1

		S-1.1

		S-1.2



		Dải bước sóng làm việc

		nm

		1260 - 1360




		1261-1360

		1430-1576 

		1430-1580



		Phần phát tại điểm S

		

		

		

		

		



		- Loại nguồn

		

		MLM

		LED

		MLM

		MLM

		SLM



		- Đặc tính phổ:

		

		

		

		

		

		



		+ Độ rộng RMS cực đại (()

		nm

		40

		80

		7,7

		2,5

		-



		+ Độ rộng phổ (20 dB cực đại

		nm

		-

		-

		-

		-

		1



		+ SMSR nhỏ nhất

		dB

		-

		-

		-

		-

		30



		- Công suất phát trung bình:

		

		

		

		

		

		



		+ Giá trị lớn nhất

		dBm

		-8

		-8

		 -8



		+ Giá trị nhỏ nhất

		dBm

		-15

		-15

		 -15



		- EX nhỏ nhất

		dB

		8,2

		8,2

		 8,2



		Mặt nạ hình mắt của tín hiệu quang

		

		Quy định theo Bảng 13



		Đường truyền, giữa điểm S và R

		

		

		

		

		

		



		Dải suy hao

		dB

		0 - 7

		0 - 12

		   0 - 12



		Tán sắc cực đại

		ps/nm

		18

		25

		96

		296

		NA



		Giá trị ORL tối thiểu của cáp tại điểm S (kể cả các bộ nối)

		dB

		NA

		NA

		  NA



		Phản xạ rời rạc cực đại giữa S và R

		dB

		NA

		NA

		  NA



		Phần ở điểm thu R

		

		

		

		



		Độ nhạy thu (tại BER = 10-10) nhỏ nhất

		dBm

		-23

		-28

		-28



		Mức quá tải (tại BER = 10-10) nhỏ nhất

		dBm

		-8

		-8

		-8



		Độ thiệt thòi luồng quang cực đại 

		dB

		1

		1

		1



		Phản xạ cực đại của bộ thu đo tại điểm R

		dB

		NA

		NA

		NA





Bảng 3 - Chỉ tiêu giao diện quang cho hệ thống STM-1


không sử dụng khuếch đại quang (tiếp)


		Tín hiệu số 

		

		STM-1



		- Tốc độ danh định, kbit/s

		

		155 520



		Mã ứng dụng

		

		L-1.1

		L-1.2

		L-1.3



		Dải bước sóng làm việc

		nm

		1263 - 1360




		1480-1580

		1534-1566/


1523-1577 

		1480-1580



		Phần phát tại điểm S

		

		

		

		

		



		- Loại nguồn

		

		MLM

		SLM

		SLM

		MLM

		SLM



		- Đặc tính phổ:

		

		

		

		

		

		



		+ Độ rộng RMS cực đại (()

		nm

		3

		-

		-

		3/2,5

		-



		+ Độ rộng phổ (20 dB cực đại

		nm

		-

		1

		1

		-

		1



		+ SMSR nhỏ nhất

		dB

		-

		30

		30

		-

		30



		- Công suất phát trung bình:

		

		

		

		

		

		



		+ Giá trị lớn nhất

		dBm

		0

		0

		       0



		+ Giá trị nhỏ nhất

		dBm

		-5

		-5

		      -5



		- EX nhỏ nhất

		dB

		10

		10

		       10



		Mặt nạ hình mắt của tín hiệu quang

		

		Quy định theo Bảng 13



		Đường truyền, giữa điểm S và R

		

		

		

		

		

		



		Dải suy hao

		dB

		10 - 28

		10 - 28

		       10 - 28



		Tán sắc cực đại

		ps/nm

		246

		NA

		NA

		246/296

		NA



		Giá trị ORL tối thiểu của cáp tại điểm S (kể cả các bộ nối)

		dB

		NA

		20

		        NA



		Phản xạ rời rạc cực đại giữa S và R

		dB

		NA

		-25

		        NA



		Phần ở điểm thu R

		

		

		

		



		Độ nhạy thu (tại BER = 10-10) nhỏ nhất

		dBm

		-34

		-34

		       -34



		Mức quá tải (tại BER = 10-10) nhỏ nhất

		dBm

		-10

		-10

		       -10



		Độ thiệt thòi luồng quang cực đại

		dB

		1

		1

		       1



		Phản xạ cực đại của bộ thu đo tại điểm R

		dB

		NA

		-25

		        NA





2.2.2. Đối với hệ thống STM-4


Chỉ tiêu giao diện quang cho các hệ thống STM-4 không sử dụng khuếch đại quang được quy định trong Bảng 4 và 5.

Bảng 4 - Chỉ tiêu giao diện quang cho hệ thống STM-4


Không sử dụng khuếch đại quang


		Tín hiệu số 

		

		STM-4



		- Tốc độ danh định, kbit/s

		

		622 080



		Mã ứng dụng

		

		I-4

		S-4.1

		S-4.2



		Dải bước sóng làm việc

		nm

		1261 - 1360




		1293-1334/


1274 -1356

		1430 - 1580



		Phần phát tại điểm S

		

		

		

		



		- Loại nguồn

		

		MLM

		LED

		MLM

		SLM



		- Đặc tính phổ:

		

		

		

		

		



		+ Độ rộng RMS cực đại (()

		nm

		14.5

		35

		4/2.5

		-



		+ Độ rộng phổ (20 dB cực đại

		nm

		-

		-

		-

		1



		+ SMSR nhỏ nhất

		dB

		-

		-

		-

		30





		- Công suất phát trung bình:

		

		

		

		

		



		+ Giá trị lớn nhất

		dBm

		-8

		-8

		-8



		+ Giá trị nhỏ nhất

		dBm

		-15

		-15

		-15



		- EX nhỏ nhất

		dB

		8,2

		8,2

		8,2



		Mặt nạ hình mắt của tín hiệu quang

		

		Quy định theo Bảng 13



		Đường truyền, giữa điểm S và R

		

		

		

		

		



		Dải suy hao

		dB

		0 - 7

		0 – 12

		0 - 12



		Tán sắc cực đại

		ps/nm

		13

		14

		46/74

		NA



		Giá trị ORL tối thiểu của cáp tại điểm S (kể cả các bộ nối)

		dB

		NA

		NA

		24



		Phản xạ rời rạc cực đại giữa S và R

		dB

		NA

		NA

		-27



		Phần ở điểm thu R

		

		

		

		



		Độ nhạy thu (tại BER = 10-10) nhỏ nhất

		dBm

		-23

		-28

		-28



		Mức quá tải (tại BER = 10-10) nhỏ nhất

		dBm

		-8

		-8

		-8



		Độ thiệt thòi luồng quang cực đại 

		dB

		1

		1

		1



		Phản xạ cực đại của bộ thu đo tại điểm R

		dB

		NA

		NA

		-27





Bảng 5 - Chỉ tiêu giao diện quang cho hệ thống STM-4


Không sử dụng khuếch đại quang (tiếp)

		Tín hiệu số 

		

		STM-4



		- Tốc độ danh định, kbit/s

		

		622 080



		Mã ứng dụng

		

		L-4.1

		L-4.2

		L-4.3





		Dải bước sóng làm việc

		nm

		1300-1325/


1296-1330

		1280-1335

		1480-1580

		1480-1580



		Phần phát tại điểm S

		

		

		

		

		



		- Loại nguồn

		

		MLM

		SLM

		SLM

		SLM



		- Đặc tính phổ:

		

		

		

		

		



		+ Độ rộng RMS cực đại (()

		nm

		2,0/1,7

		-

		-

		-



		+ Độ rộng phổ (20 dB cực đại

		nm

		-

		1

		<1

		1



		+ 
SMSR nhỏ nhất

		dB

		-

		30

		30

		30



		- Công suất phát trung bình:

		

		

		

		

		



		+ Giá trị lớn nhất

		dBm

		  +2

		+2

		+2



		+ Giá trị nhỏ nhất

		dBm

		  -3

		-3

		-3



		- EX nhỏ nhất

		dB

		  10

		10

		10



		Mặt nạ hình mắt của tín hiệu quang

		-

		Quy định theo Bảng 13



		Đường truyền, giữa điểm S và R

		

		

		

		



		Dải suy hao

		dB

		10 - 24

		10 - 24

		10 - 24



		Tán sắc cực đại

		ps/nm

		92/109

		NA

		1600

		NA



		Giá trị ORL tối thiểu của cáp tại điểm S (kể cả các bộ nối)

		dB

		20

		24

		20



		Phản xạ rời rạc cực đại giữa S và R

		dB

		-25

		-27

		-25



		Phần ở điểm thu R

		

		

		

		

		



		Độ nhạy thu (tại BER = 10-10) nhỏ nhất

		dBm

		-28

		-28

		-28



		Mức quá tải (tại BER = 10-10) nhỏ nhất

		dBm

		-8

		-8

		-8



		Độ thiệt thòi luồng quang cực đại 

		dB

		1

		1

		1



		Phản xạ cực đại của bộ thu đo tại điểm R

		dB

		-14

		-27

		-14





2.2.3. Đối với hệ thống STM-16


Chỉ tiêu giao diện quang cho các hệ thống STM-16 không sử dụng khuếch đại quang được quy định trong Bảng 6 và 7.

Bảng 6 - Chỉ tiêu giao diện quang cho hệ thống STM-16


Không sử dụng khuếch đại quang


		Tín hiệu số 

		

		STM-16



		- Tốc độ danh định, kbit/s

		

		2 488 320



		Mã ứng dụng

		

		I-16

		S-16.1

		S-16.2



		Dải bước sóng làm việc

		nm

		1266 - 1360

		1260 - 1360

		1430 - 1580



		Phần phát tại điểm S

		

		

		

		



		- Loại nguồn

		

		MLM

		SLM

		SLM



		- Đặc tính phổ:

		

		

		

		



		+ Độ rộng RMS cực đại (()

		nm

		4

		-

		-



		+ Độ rộng phổ (20 dB cực đại

		nm

		-

		1

		<1



		+ SMSR nhỏ nhất

		dB

		-

		30

		30



		- Công suất phát trung bình:

		

		

		

		



		+ Giá trị lớn nhất

		dBm

		-3

		0

		0



		+ Giá trị nhỏ nhất

		dBm

		-10

		-5

		-5



		- EX nhỏ nhất

		dB

		8,2

		8,2

		8,2



		Mặt nạ hình mắt của tín hiệu quang

		-

		Quy định theo Bảng 13



		Đường truyền, giữa điểm S và R

		

		

		

		



		Dải suy hao

		dB

		0 - 7

		0 - 12

		0 - 12



		Tán sắc cực đại tại giới hạn bước sóng trên

		ps/nm

		12

		NA

		800



		Tán sắc cực đại tại giới hạn bước sóng dưới

		ps/nm

		12

		NA

		420



		Giá trị ORL tối thiểu của cáp tại điểm S (kể cả các bộ nối)

		dB

		24

		24

		24



		Phản xạ rời rạc cực đại giữa S và R

		dB

		-27

		-27

		-27



		Phần ở điểm thu R

		

		

		

		



		Độ nhạy thu (tại BER = 10-10) nhỏ nhất

		dBm

		-18

		-18

		-18



		Mức quá tải (tại BER = 10-10) nhỏ nhất

		dBm

		-3

		0

		0



		Độ thiệt thòi luồng quang cực đại 

		dB

		1

		1

		1



		Phản xạ cực đại của bộ thu đo tại điểm R

		dB

		-27

		-27

		-27





Bảng 7 - Chỉ tiêu giao diện quang cho hệ thống STM-16


Không sử dụng khuếch đại quang (tiếp)


		Tín hiệu số 

		

		STM-16



		- Tốc độ danh định, kbit/s

		

		2 488 320



		Mã ứng dụng

		

		L-16.1

		L-16.2

		L-16.3



		Dải bước sóng làm việc

		nm

		1280 - 1335

		1500 - 1580

		1500 - 1580



		Phần phát tại điểm S

		

		

		

		



		- Loại nguồn

		

		SLM

		SLM

		SLM



		- Đặc tính phổ:

		

		

		

		



		+ Độ rộng RMS cực đại (()

		nm

		-

		-

		-



		+ Độ rộng phổ (20 dB cực đại

		nm

		1

		<1

		<1



		+ SMSR nhỏ nhất

		dB

		30

		30

		30



		- Công suất phát trung bình:

		

		

		

		



		+ Giá trị lớn nhất

		dBm

		+3

		+3

		+3



		+ Giá trị nhỏ nhất

		dBm

		-2

		-2

		-2



		- EX nhỏ nhất

		dB

		8,2

		8,2

		8,2



		Mặt nạ hình mắt của tín hiệu quang

		

		Quy định theo Bảng 13



		Đường truyền, giữa điểm S và R

		

		

		

		



		Dải suy hao

		dB

		12 - 24

		12 - 24

		12 - 24



		Tán sắc cực đại tại giới hạn bước sóng trên

		ps/nm

		NA

		1600

		450



		Tán sắc cực đại tại giới hạn bước sóng dưới

		ps/nm

		NA

		1200

		450



		Giá trị ORL tối thiểu của cáp tại điểm S (kể cả các bộ nối)

		dB

		24

		24

		24



		Phản xạ rời rạc cực đại giữa S và R

		dB

		-27

		-27

		-27



		Phần ở điểm thu R

		

		

		

		



		Độ nhạy thu (tại BER = 10-10) nhỏ nhất

		dBm

		-27

		-28

		-27



		Mức quá tải (tại BER = 10-10) nhỏ nhất

		dBm

		-9

		-9

		-9



		Độ thiệt thòi luồng quang cực đại 

		dB

		1

		2

		1



		Phản xạ cực đại của bộ thu đo tại điểm R

		dB

		-27

		-27

		-27





2.2.4. Đối với hệ thống STM-64


Chỉ tiêu giao diện quang cho các hệ thống STM-64 không sử dụng khuếch đại quang được quy định trong Bảng 8. 


Bảng 8 - Chỉ tiêu giao diện quang cho hệ thống STM-64


Không sử dụng khuếch đại quang


		Mã ứng dụng

		

		S-64.1 

		S-64.2a 

		S-64.2b 

		S-64.3a 

		S-64.3b 



		

		

		

		

		

		S-64.5a 

		S-64.5b 



		Thông tin chung 

		– 

		

		

		

		

		



		Số kênh tối đa

		– 

		1 

		1 

		1 

		1 

		1 



		Tỷ lệ bit lỗi lớn nhất 

		– 

		10–12

		10–12

		10–12

		10–12

		10–12 



		Loại sợi 

		– 

		G.652 

		G.652 

		G.652 

		G.653, G.655 

		G.653, G.655 



		Phần phát tại điểm S 

		

		

		

		

		

		



		Dải bước sóng làm việc 

		nm 

		1290-1330

		1530-1565

		1530-1565

		1530-1565

		1530-1565



		Loại nguồn 

		– 

		

		SLM

		SLM

		SLM

		SLM



		Độ rộng phổ cực đại

		mW/  10 MHz 

		NC 

		NC

		NC 

		NC 

		NC 



		Hệ số nén mốt bên nhỏ nhất 

		dB 

		30 

		30 

		30 

		30 

		30 



		Công suất phát trung bình lớn nhất 

		dBm

		+5 

		−1 

		+2 

		−1 

		+2 



		Công suất phát trung bình nhỏ nhất 

		dBm

		+1 

		−5 

		−1 

		−5 

		−1 



		Hệ số phân biệt nhỏ nhất 

		dB 

		6 

		8,2 

		8,2 

		8,2 

		8,2 



		Mặt nạ mắt 

		NC



		

		

		

		

		

		

		



		Đường truyền giữa điểm S và R 

		

		

		

		

		

		



		Dải suy hao lớn nhất 

		dB 

		11 

		11 

		11 

		11 

		11 



		Dải suy hao nhỏ nhất

		dB 

		6 

		7 

		3 

		7 

		3 



		Giá trị tán sắc cực đại

		ps/nm

		70 

		800 

		800 

		130 

		130 



		Suy hao phản xạ nhỏ nhất của cáp tại điểm S

		dB 

		14 

		24 

		24 

		24 

		24 



		Phản xạ rời rạc cực đại giữa S và R 

		dB

		–27 

		−27

		−27

		−27

		−27



		Trễ nhóm vi sai cực đại 

		ps 

		30 

		30 

		30 

		30 

		30 



		Tại điểm thu MPI-R 

		

		

		

		

		

		



		Công suất vào trung bình lớn nhất 

		dBm

		–1 

		−8 

		−1 

		−8 

		−1 



		Độ nhạy thu cực tiểu 

		dBm 

		–11 

		−18 

		−14 

		−17 

		−13 



		Độ thiệt thòi luồng quang cực đại 

		dB 

		1 

		2 

		2 

		1 

		1 



		Phản xạ cực đại của phần tử mạng quang 

		dB

		–14 

		−27 

		−27 

		−27 

		−27 



		CHÚ THÍCH: "a" dùng bộ thu loại APD, “b” dùng bộ thu loại PIN 





2.3. Chỉ tiêu giao diện quang đối với các hệ thống SDH có sử dụng khuếch đại quang


2.3.1. Đối với hệ thống STM-4


Chỉ tiêu giao diện quang đối với hệ thống STM-4 có sử dụng khếch đại quang được quy định trong Bảng 9.


Bảng 9 - Chỉ tiêu giao diện quang đối với hệ thống STM-4 sử dụng khuếch đại quang


		Tín hiệu số 

		

		STM-4



		- Tốc độ danh định, kbit/s

		

		622080



		Mã ứng dụng

		

		V-4.1

		V-4.2

		V-4.3

		U-4.2

		U-4.3



		Phần phát tại điểm MPI-S

		

		

		

		

		

		



		- Dải bước sóng làm việc

		nm

		1290-1330




		1530-1565

		1530-1565

		1530-1565

		1530-1565



		- Công suất trung bình

		

		

		

		

		

		



		   + Giá trị lớn nhất

		dBm

		4

		4

		4

		15

		15



		   + Giá trị nhỏ nhất 

		dBm

		0

		0

		0

		12

		12



		- Đặc tính phổ

		

		

		

		

		

		



		   + Độ rộng phổ -20 dB cực đại

		nm

		NC

		NC

		NC

		NC

		NC



		   + SMSR nhỏ nhất

		dB

		NC

		NC

		NC

		NC

		NC



		- EX nhỏ nhất 

		dB

		10

		10

		10

		10

		10



		- Mặt nạ hình mắt

		Qui định theo Bảng 14



		

		

		

		

		

		

		



		Đường truyền, giữa điểm MPI-S và MPI-R

		

		

		

		

		

		



		- Dải suy hao

		dB

		22- 33

		22-33

		22-33

		33-44

		33-44



		- Tán sắc cực đại

		ps/nm

		200

		2400

		400

		3200

		530



		- Trễ nhóm vi sai cực đại 

		ps

		480

		480

		480

		480

		480



		- Giá trị ORL tối thiểu của cáp tại điểm MPI-S (kể cả các bộ nối)

		dB

		24

		24

		24

		24

		24



		- Phản xạ rời rạc cực đại giữa MPI-S và MPI-R

		dB

		-27

		-27

		-27

		-27

		-27



		

		

		

		

		

		

		



		Phần thu ở điểm MPI-R

		

		

		

		

		

		



		- Độ nhạy thu (tại BER = 10-12)

		dBm

		≤-34

		≤-34

		≤-34

		≤-34

		≤-33



		- Mức quá tải (tại BER = 10-12)

		dBm

		≥ -18

		≥ -18

		≥ -18

		≥ -18

		≥ -18



		- Độ thiệt thòi luồng quang cực đại

		dB

		1

		1

		1

		2

		1



		- Phản xạ cực đại của bộ thu đo tại điểm MPI-R

		dB

		-27

		-27

		-27

		-27

		-27





2.3.2. Đối với hệ thống STM-16


Chỉ tiêu giao diện quang đối với hệ thống STM-16 có sử dụng khếch đại quang được quy định trong Bảng 10.




Bảng 10 - Chỉ tiêu giao diện quang đối với hệ thống STM-16 sử dụng khuếch đại quang


		Tín hiệu số 

		

		STM-16



		- Tốc độ danh định, kbit/s

		

		2 488 320



		Mã ứng dụng

		

		V-16.2

		V-16.3



		Phần phát tại điểm MPI-S

		

		

		



		- Dải bước sóng làm việc

		nm

		1530-1565

		1530-1565



		- Công suất trung bình

		

		

		



		   + Giá trị lớn nhất

		dBm

		13

		13



		   + Giá trị nhỏ nhất 

		dBm

		10

		10



		- Đặc tính phổ

		

		

		



		   + Độ rộng phổ -20 dB cực đại

		nm

		NC

		NC



		   + SMSR nhỏ nhất

		dB

		NC

		NC



		- EX nhỏ nhất 

		dB

		8,2

		8,2



		- Mặt nạ hình mắt

		Qui định theo Bảng 14



		

		

		

		



		Đường truyền, giữa điểm MPI-S 


và MPI-R

		

		

		



		- Dải suy hao

		dB

		22 - 33

		22 - 33



		- Tán sắc cực đại

		Ps/nm

		2400

		400



		- Trễ nhóm vi sai cực đại 

		ps

		120

		120



		- Giá trị ORL tối thiểu của cáp tại điểm MPI-S (kể cả các bộ nối)

		dB

		24

		24



		- Phản xạ rời rạc cực đại giữa MPI-S và MPI-R

		dB

		-27

		-27



		

		

		

		



		Phần thu ở điểm MPI-R

		

		

		



		- Độ nhạy thu (tại BER = 10-12)

		dBm

		≤-25

		≤-24



		- Mức quá tải (tại BER = 10-12)

		dBm

		≥ -9

		≥ -9



		- Độ thiệt thòi luồng quang cực đại

		dB

		2

		1



		- Phản xạ cực đại của bộ thu đo tại điểm MPI-R

		dB

		-27

		-27





2.3.3. Đối với hệ thống STM-64


Chỉ tiêu giao diện quang đối với hệ thống STM-64 có sử dụng khếch đại quang được quy định trong Bảng 11 và 12.


Bảng 11 - Chỉ tiêu giao diện quang đối với hệ thống STM-64 sử dụng khuếch đại quang


		Tín hiệu số 

		

		STM-64



		- Tốc độ danh định, kbit/s

		

		9 953 280



		Mã ứng dụng

		

		L-64.1

		L-64.2a

		L-64.2b

		L-64.2c

		L-64.3



		- Dải bước sóng làm việc

		nm

		1290-1320

		1530-1565

		1530-1565

		1530-1565

		1530-1565



		Phần phát tại điểm MPI-S

		

		

		

		

		

		



		- Đặc tính phổ

		

		

		

		

		

		



		   + Độ rộng phổ -20 dB cực đại

		nm

		NC

		NC

		NC

		NC

		NC



		   + SMSR nhỏ nhất

		dB

		30

		NC

		NC

		NC

		NC



		- Công suất trung bình

		

		

		

		

		

		



		   + Giá trị lớn nhất

		dBm

		+7

		+2

		13

		+2

		13



		   + Giá trị nhỏ nhất 

		dBm

		+3

		-2

		10

		-2

		10



		- EX nhỏ nhất 

		dB

		6

		10

		8,2

		10

		8,2



		- Mặt nạ hình mắt

		NC



		

		

		

		

		

		

		



		Đường truyền, giữa điểm MPI-S 


và MPI-R

		

		

		

		

		

		



		- Dải suy hao

		dB

		16 - 22

		11 - 22

		16 - 22

		11 - 22

		16 - 22



		- Tán sắc cực đại

		ps/nm

		130

		1600

		1600

		1600

		260



		- Trễ nhóm vi sai cực đại 

		ps

		30

		30

		30

		30

		30



		- Giá trị ORL tối thiểu của cáp tại điểm MPI-S (kể cả các bộ nối)

		dB

		24

		24

		24

		24

		24



		- Phản xạ rời rạc cực đại giữa MPI-S và MPI-R

		dB

		-27

		-27

		-27

		-27

		-27



		Phần thu ở điểm MPI-R

		

		

		

		

		

		



		- Độ nhạy thu (tại BER = 10-12)

		dBm

		≤-20

		≤-26

		≤-14

		≤-26

		≤-13



		- Mức quá tải (tại BER = 10-12)

		dBm

		≥ -9

		≥ -9

		≥ -3

		≥ -9

		≥ -3



		- Độ thiệt thòi luồng quang cực đại

		dB

		1

		2

		2

		2

		1



		- Phản xạ cực đại của bộ thu đo tại điểm MPI-R

		dB

		-27

		-27

		-27

		-27

		-27





CHÚ THÍCH:


- L-64.2a sử dụng PDC làm DA - L-64.2c sử dụng PCH làm DA;

- L-64.2b sử dụng SPM làm DA- L-64.2d sử dụng DST làm DA.

Bảng 12 - Chỉ tiêu giao diện quang đối với hệ thống STM-64 sử dụng khuếch đại quang (tiếp)

		Tín hiệu số 

		

		STM-64



		- Tốc độ danh định, kbit/s

		

		9 953 280



		Mã ứng dụng

		

		V-64.2a

		V-64.2b

		V-64.3



		- Dải bước sóng làm việc

		nm

		1530 - 1565

		1530 - 1565

		1530 - 1565



		Phần phát tại điểm MPI-S

		

		

		

		



		- Công suất trung bình

		

		

		

		



		   + Giá trị lớn nhất

		dBm

		13

		15

		13



		   + Giá trị nhỏ nhất 

		dBm

		10

		12

		10



		- Đặc tính phổ

		

		

		

		



		   + Độ rộng phổ -20 dB cực đại

		nm

		NC

		NC

		NC



		   + SMSR nhỏ nhất

		dB

		NC

		NC

		NC



		- EX nhỏ nhất 

		dB

		10

		8.2

		8.2



		- Mặt nạ hình mắt

		NC



		

		

		

		

		



		Đường truyền, giữa điểm MPI-S 


và MPI-R

		

		

		

		



		- Dải suy hao

		dB

		22 - 33

		22 - 33

		22 - 33



		- Tán sắc cực đại

		ps/nm

		2400

		2400

		400



		- Trễ nhóm vi sai cực đại

		ps

		30

		30

		30



		- Giá trị ORL tối thiểu của cáp tại điểm MPI-S (kể cả các bộ nối)

		dB

		24

		24

		24



		- Phản xạ rời rạc cực đại giữa MPI-S và MPI-R

		dB

		-27

		-27

		-27



		Phần thu ở điểm MPI-R

		

		

		

		



		- Độ nhạy thu (tại BER = 10-12)

		dBm

		≤-25

		≤-23

		≤-24



		- Mức quá tải (tại BER = 10-12)

		dBm

		≥ -9

		≥ -7

		≥ -9



		- Độ thiệt thòi luồng quang cực đại

		dB

		2

		2

		1



		- Phản xạ cực đại của bộ thu đo tại điểm MPI-R

		dB

		-27

		-27

		-27





CHÚ THÍCH: V-64.2a sử dụng PDC làm DA.

Bảng 13 – Tham số quy định mặt nạ hình mắt tín hiệu quang phía phát

đối với giao điện quang của các hệ thống không sử dụng khuếch đại quang


		

		STM-1

		STM-4

		

		STM-16



		x1/x4

		0,15/0,85

		0,25/0,75

		

		x3-x2

		0,2



		x2​/x3

		0,35/0,65

		0,40/0,60

		

		y1/y2

		0,25/0,75



		x1/y2

		0,20/0,80

		0,20/0,80

		

		

		





Bảng 14 – Tham số qui định mặt nạ hình mắt tín hiệu quang phía phát 


đối với giao diện quang của các hệ thống có sử dụng khuếch đại quang


		

		STM-4

		STM-16



		x1/x4

		0,25/0,75

		-



		x2/x3

		0,40/0,60

		-



		x3-x2

		-

		0,2



		y1/y2

		0,20/0,80

		0,25/0,75





[image: image3.emf]0 x


1


1


0


1


x


2


x


3


x


4


– y


1


y


1


y


2


1 +y


1


UI


0.5


Biên độ


Thời gian


Mức  1


Mức  0




Hình 3 - Mặt nạ hình mắt của tín hiệu quang phía phát


3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


3.1. Các giao diện kết nối mạng giữa các doanh nghiệp viễn thông sử dụng thiết bị truyền dẫn quang SDH phải tuân thủ các quy định kỹ thuật và phương pháp đo giao diện quang SDH nêu tại Quy chuẩn này.


3.2. Giao diện kết nối giữa các hệ thống thiết bị trong nội bộ mạng của doanh nghiệp  viễn thông không bắt buộc phải tuân thủ các quy định kỹ thuật nêu tại Quy chuẩn này. 


3.3. Trong trường hợp các doanh nghiệp viễn thông đạt được các thoả thuận kết nối mạng khác với Quy chuẩn này, các nội dung khác này phải được nêu rõ trong thoả thuận kết nối. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


4.1. Các Doanh nghiệp viễn thông khi thoả thuận kết nối và đấu nối với mạng viễn thông của doanh nghiệp khác phải đảm bảo các điểm kết nối có giao diện kết nối phù hợp với Quy chuẩn này. 


4.2. Trong trường hợp có tranh chấp về kết nối mạng, các doanh nghiệp phải kiểm tra về giao diện kết nối tại điểm kết nối theo Quy chuẩn này và sử dụng Quy chuẩn này làm cơ sở kỹ thuật để giải quyết tranh chấp.


5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý kết nối mạng viễn thông của các doanh nghiệp theo Quy chuẩn này.

5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-173: 1998 "Giao diện quang cho các thiết bị và hệ thống truyền dẫn SDH - Yêu cầu kỹ thuật".


5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.


PHỤ LỤC A 

(Quy định)

Phương pháp đo mặt nạ hình mắt của tín hiệu quang phía phát


A.1. Sơ đồ đo


Sơ đồ đo mặt nạ hình mắt của tín hiệu quang phía phát được thiết lập như trong hình dưới đây:


[image: image4.emf]OI EO


H( p)


Phát quang


Laser


Diode


SMF


Oscilloscope


Display


Thu quang




Hình A.1 - Sơ đồ đo mặt nạ hình mắt của tín hiệu quang phía phát


Trong đó:



- H(p): Hàm truyền đạt của bộ thu quang chuẩn (bao gồm cả bộ thu quang và bộ lọc thông thấp điện)


- SMF: Sợi quang có chiều dài < 10 m (sợi theo tiêu chuẩn G.652, G.653 hoặc G.654)



- OI: Điểm chuẩn cho đầu vào tín hiệu quang



- EO: Điểm chuẩn cho đầu ra tín hiệu quang


Có thể sử dụng thêm bộ suy hao quang để tạo ra mức công suất quang phù hợp tại điểm OI, và sử dụng bộ khuếch đại điện để tạo ra mức tín hiệu điện phù hợp tại điểm EO.

A.2. Hàm truyền đạt của bộ thu quang chuẩn


Hàm truyền đạt danh định của bộ thu quang chuẩn được đặc trưng bởi đáp ứng Bessel-Thomson bậc 4 như sau:


H(p) = (105 + 105 y + 45 y2 + 10 y3 + y4).1/105


Trong đó: 


p = 

[image: image5.wmf]r


j


w


w


;

y = 2,1140p;
 (r = 1.5(f0; 

f0 = Tốc độ bít



        Tần số chuẩn là fr = 0,75f0. Suy hao danh định tại tần số này là 3 dB.

Trên Bảng A.1 là giá trị suy hao và méo trễ nhóm danh định của bộ thu quang chuẩn tại các tần số khác nhau.


Bảng A.1 – Giá trị suy hao và méo trễ nhóm danh định của bộ thu quang chuẩn


		f/f0

		f/fr

		Suy hao (dB)

		Méo trễ nhóm (UI)



		0,15

		0,2

		0,1

		0



		0,3

		0,4

		0,4

		0



		0,45

		0,6

		1,0

		0



		0,6

		0,8

		1,9

		0,002



		0,75

		1,0

		3,0

		0,008



		0,9

		1,2

		4,5

		0,025



		1,0

		1,33

		5,7

		0,044



		1,05

		1,4

		6,4

		0,055



		1,2

		1,6

		8,5

		0,10



		1,35

		1,8

		10,9

		0,14



		1,5

		2,0

		13,4

		0,19



		2,0

		2,67

		21,5

		0,30





Dung sai cho phép giữa giá trị suy hao thực tế đo được và giá trị suy hao danh định của bộ thu quang chuẩn không được vượt quá giá trị qui định trong Bảng A.2


Bảng A.2 – Giá trị dung sai suy hao của bộ thu quang chuẩn

		f/fr

		( a (dB)



		

		STM-1

		STM-4

		STM-16 



		0,001 … 1

		( 0,3

		( 0,3

		( 0,5



		1… 2

		( 0,3 ( ( 2,0

		( 0,3 ( ( 2,0

		( 0,5 ( ( 3,0 





PHỤ LỤC B 

(Quy định)

Mối quan hệ giữa các tham số quang


Các tham số quang trong Quy chuẩn có mỗi quan hệ như trong hình dưới đây:




[image: image6.emf]Công suất 


phát lớn nhất


Công suất 


phát nhỏ nhất


Quá tải đầu 


thu


Độ nhạy thu


Độ thiệt thòi


 luồng quang


Suy hao lớn 


nhất


Suy hao nhỏ


nhất




Hình B.1 - Mối quan hệ giữa các tham số quang


PHỤ LỤC C 

(Quy định)

Phương pháp bù tán sắc


Đối với các hệ thống STM-64 làm việc tại bước sóng 1 550 nm trên sợi G.652, và giả sử phổ của nguồn phát là lý tưởng, do giới hạn về tán sắc, khoảng cách giữa các trặm lặp của hệ thống này chỉ đạt tối đa khoảng 60 km. Trong Quy chuẩn này, đã sử dụng kỹ thuật bù tán sắc để kéo dài cự ly truyền dẫn của các hệ thống STM-64 và đối với mỗi phương pháp bù tán sắc lại có yêu cầu về chỉ tiêu giao diện riêng.


C.1. Bù tán sắc bằng phương pháp PDC


- Phương pháp này sử dụng bộ bù tán sắc thụ động (PDC) để khắc phục giới hạn về cự ly truyền dẫn do tán sắc gây nên. Khi đặt PDC trên đường truyền, suy hao xen của thiết bị (khoảng vài dB) sẽ làm giảm dải suy hao của hệ thống. Do vậy trong Quy chuẩn này, PDC được đặt trước bộ khuếch đại công suất quang ở phía phát và đặt sau bộ tiều khuếch đại ở phía thu. Hệ số khuếch đại của các bộ khuếch đại này sẽ bù lại suy hao do PDC gây ra mà không làm giảm quỹ công suất của hệ thống.

- Sử dụng PDC trong hệ thống STM-64:



+ S-64.2 có cự ly khoảng 40 km, do đó không cần sử dụng PDC.


+ L-64.2 và V-64.2 có cự ly tương ứng khoảng 80 km và 120 km nên phải sử dụng PDC. Mỗi bộ PDC kéo dài cự ly tương ứng khoảng 40 km và giá trị tán sắc danh định của mỗi bộ PDC là -680 ps/nm tại bước sóng 1 550 nm.

- Việc sử dụng PDC ở phía phát đồng thời cũng có nghĩa là phải sử dụng khuếch đại công suất ở phía để bù lại suy hao do PDC gây ra. Tuy nhiên do PDC là bù tán sắc tuyến tính, nên công suất do bộ khuếch đại này đưa ra phải được kiểm soát ở mức sao cho không xảy ra các hiệu ứng phi tuyến (vì méo phi tuyến tín hiệu ở phía phát sẽ ảnh hưởng đến việc bù tán sắc của PDC). Vì vậy, hạn chế sử dụng PDC ở phía phát:



+ L-64.2 dùng PDC ở phía thu.


+ V-64.2 dùng PDC ở phía phát và phía thu.

C.2. Bù tán sắc bằng kỹ thuật SPM


- SPM sử dụng hiệu ứng Kerr phi tuyến để nén xung. Kỹ thuật này đòi hỏi mức công suất của tín hiệu phải nằm trong vùng phi tuyến của sợi quang. Do đó bù tán sắc bằng SPM xảy ra gần phía phát (trong vùng công suất quang còn đủ lớn để gây nên hiệu ứng phi tuyến).


- Khi tín hiệu truyền đi khoảng 15 - 40 km (với mức công suất tín hiệu như qui định đối với hệ thống L-64.2 và V-64.2) thì công suất tín hiệu bị suy giảm và không còn đủ gây nên hiệu ứng phi tuyến SPM. Do đó phần quãng đường còn lại, truyền dẫn tín hiệu là tuyến tính. Vì vậy có thể kết hợp để sử dụng SPM ở phía phát và PDC ở phía thu để bù tán sắc (như trong V-64.2b)


C.3. Bù tán sắc bằng kỹ thuật PCH


- PCH cũng dựa trên nguyên tắc dịch phổ tần của nguồn phát để thực hiện nén xung. Thiết bị bù tán sắc bằng kỹ thuật PCH được đặt ở phía phát. Tuy nhiên sử dụng nguồn phát có công suất cao trong trường hợp này sẽ gây nên cả PCH và SPM, do đó sẽ khó kiểm soát được lượng tán sắc bù được là bao nhiêu. Vì vậy PCH được sử dụng với nguồn công suất thấp và bộ tiền khuếch đại quang ở phía thu (như trong L-64.2c).

C.4. Bù tán sắc bằng kỹ thuật DST


- DST là kỹ thuật bù tán sắc tích cực, trong đó kết hợp sử dụng điều chế tần số và điều chế cường độ để bù tán sắc.


- Thiết bị phát ra tín hiệu quang được điều chế tần số quang một cách thích hợp:


+ Mức logic “1”, tần số v1 (tương ứng với mức công suất quang cao là P1).

+ Mức logic “0”, tần số v0 (tương ứng với mức công suất quang thấp là P0).

Sau khi truyền trên sợi có chiều dài L, các thành phần tín hiệu với các bước sóng khác nhau sẽ lan truyền trên sợi quang và đến đầu kia của sợi tại các thời điểm khác nhau. Độ lệch thời gian Δτ = Δλ.D.L (trong đó Δλ = (ν1-ν0).λ2/2. Như vậy tín hiệu điều tần ở phía phát do ảnh hưởng tán sắc của sợi đã được biến đổi thành tín hiệu điều biên ở phía thu (Hình C.1).



[image: image7.emf]I


V


P


opt


P


V


V


opt


LP


dec


V


Thời gian


1/B





P


1


P


0




Hình C.1 - Bù tán sắc bằng kỹ thuật DST



Trong đó: 
P0pt là mức công suất quang;




VI.P là điện áp tại đầu ra của mạch lọc thông thấp;





Vdec là điện áp tại đầu ra của mạch quyết định.



























30

29



_1216642495.vsd

Suy hao nhỏ
nhất



Công suất 
phát lớn nhất



Công suất 
phát nhỏ nhất



Quá tải đầu 
thu



Độ nhạy thu



Độ thiệt thòi
 luồng quang



Suy hao lớn 
nhất





_1216647427.vsd



_1003230560.unknown




_1343127729.doc
QCVN 8:2010/BTTTT

QCVN 8:2010/BTTTT




		

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 8:2010/BTTTT

    QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA  


VỀ PHƠI NHIỄM TRƯỜNG ĐIỆN TỪ CỦA CÁC TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG


National technical regulation on electromagnetic exposure              from public land mobile base stations 

HÀ NỘI – 2010





MỤC LỤC

51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Tài liệu viện dẫn



51.4. Hằng số, đơn vị, đại lượng vật lý



61.5. Giải thích từ ngữ



92. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



92.1. Giới hạn phơi nhiễm không do nghề nghiệp



92.2. Phương pháp xác định tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng



92.2.1. Mô tả phương pháp



102.2.2. Đánh giá toàn diện Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng



122.3. Phương pháp xác định các vùng



122.3.1. Vùng tuân thủ



132.3.2. Vùng thâm nhập



142.3.3. Vùng liên quan



152.3.4. Vùng đo



152.4. Phương pháp đo



152.4.1. Yêu cầu chung



162.4.2. Phép đo Tỷ lệ phơi nhiễm



172.4.3. Xác định tổng các giá trị Tỷ lệ phơi nhiễm



172.5. Đánh giá tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng



173. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



174. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



175. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



19Phụ lục A (Tham khảo) Xác định vùng tuân thủ



22Phụ lục B (Tham khảo) Xác định đường biên của vùng liên quan






Lời nói đầu

QCVN 8:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn Ngành TCN 68-255:2006 “Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng – Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ” ban hành theo Quyết định số 27/2006/QĐ-BBCVT ngày 25 tháng 07 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông). 


Các yêu cầu kỹ thuật của QCVN 8:2010/BTTTT được xây dựng dựa trên các tiêu chuẩn CENELEC EN 50400 (6-2006), CENELEC EN 50383 (8-2002) và Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005.


QCVN 8:2010/BTTTT do Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ PHƠI NHIỄM TRƯỜNG ĐIỆN TỪ CỦA CÁC TRẠM GỐC ĐIỆN THOẠI             DI ĐỘNG MẶT ĐẤT CÔNG CỘNG


National technical regulation on electromagnetic exposure from public land mobile base stations

1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định mức giới hạn phơi nhiễm trường điện từ  không do nghề nghiệp của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng (trạm thu phát thông tin di động) và phương pháp đo, đánh giá sự tuân thủ.

1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng cho các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng có anten lắp đặt ngoài trời, hoạt động trong dải tần số từ 110 MHz đến 3 GHz.


1.3. Tài liệu viện dẫn

[1] CENELEC EN 50400 (June 2006) “Basic standard to demonstrate the compliance of fixed equipment for radio transmission (110 MHz – 40 GHz) intended for use in wireless telecommunication networks with the basic restrictions or the reference levels related to general public human exposure to radio frequency electromagnetic fields, when put into service”.

[2] CENELEC EN 50383 (August 2002) “Basic standard for the calculation and measurement of electromagnetic field strength and SAR related to human exposure from radio base station and fixed terminal stations for wireless telecommunication systems (110 MHz – 40 GHz)”.

[3] TCVN 3718-1:2005 “Quản lý an toàn trong trường bức xạ tần số rađiô – Phần 1: Mức phơi nhiễm lớn nhất trong dải tần từ 3 kHz đến 300 GHz”.

1.4. Hằng số, đơn vị, đại lượng vật lý


Đại lượng vật lý


		Đại lượng

		Kí hiệu

		Đơn vị



		Cường độ trường điện

		E

		Vôn trên mét (V/m)



		Cường độ trường từ

		H

		Ampe trên mét (A/m)



		Mật độ công suất

		S

		Oát trên mét vuông (W/m2)



		Tần số

		

[image: image1.wmf]f




		Héc (Hz)



		Mức hấp thụ riêng

		SAR

		Oát trên kilôgam (W/kg)



		Bước sóng

		

[image: image2.wmf]l




		Mét (m)





Hằng số vật lý

		Hằng số

		Kí hiệu

		Giá trị



		Vận tốc ánh sáng trong chân không

		

[image: image3.wmf]c




		2,997 x 108 m/s



		Trở kháng không gian tự do

		

[image: image4.wmf]0


h




		

[image: image5.wmf]W


p


120


 (~ 

[image: image6.wmf]W


377


)





1.5. Giải thích từ ngữ

1.5.1. Anten (antenna)

Anten là thiết bị thực hiện việc chuyển đổi năng lượng giữa sóng được dẫn hướng (ví dụ trong cáp đồng trục) và sóng trong môi trường không gian tự do, hoặc ngược lại. Anten có thể được sử dụng để phát hoặc thu tín hiệu vô tuyến. Trong Quy chuẩn này, nếu không có quy định cụ thể, thuật ngữ anten được dùng để chỉ anten phát.

1.5.2. Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương (Equivalent Isotropic Radiated Power - EIRP)

Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương được xác định bởi công thức:




[image: image7.wmf]G


L


P


P


t


EIRP


+


-


=




trong đó:

· 

[image: image8.wmf]EIRP


P


(dBm): công suất bức xạ đẳng hướng tương đương;

· 

[image: image9.wmf]t


P


(dBm): tổng công suất của các máy phát;

· 

[image: image10.wmf]L


 (dB): tổng suy hao từ các máy phát đến anten (ví dụ do combiner, feeder…);

· 

[image: image11.wmf]G


 (dBi): độ tăng ích cực đại của anten tương ứng với anten đẳng hướng.

hoặc:


[image: image12.wmf](


)


10


10


L


G


t


EIRP


P


P


-


´


=




trong đó:


· 

[image: image13.wmf]EIRP


P


 (W): công suất bức xạ đẳng hướng tương đương;

· 

[image: image14.wmf]t


P


 (W): tổng công suất của các máy phát;

· 

[image: image15.wmf]L


 (dB): tổng suy hao từ các máy phát đến anten (ví dụ do combiner, feeder…);

· 

[image: image16.wmf]G


 (dBi): độ tăng ích cực đại của anten tương ứng với anten đẳng hướng.

1.5.3. Cường độ trường điện (electric field strength - E)

Cường độ trường điện là độ lớn của véctơ trường tại một điểm, xác định bằng lực 

[image: image17.wmf]F


 trên một đơn vị điện tích 

[image: image18.wmf]q


 chia cho điện tích đó:




[image: image19.wmf]q


F


E


=




Cường độ trường điện có đơn vị là V/m.


1.5.4. Cường độ trường từ (magnetic field strength - H)

Cường độ trường từ là độ lớn của véctơ trường tại một điểm gây ra bởi lực tĩnh điện 

[image: image20.wmf]F


 lên điện tích 

[image: image21.wmf]q


 chuyển động với vận tốc 

[image: image22.wmf]v


:




[image: image23.wmf])


(


H


v


q


F


m


´


=




Cường độ trường từ có đơn vị là A/m.


1.5.5. Điểm đo (Point of Investigation - PI)

Điểm đo là vị trí nằm trong vùng đo (DI) nơi thực hiện đo các giá trị trường điện E, trường từ H hoặc mật độ công suất S.


1.5.6. Điểm tham chiếu (Reference Point - RP)

Đối với anten dạng tấm (panel antenna) thì điểm tham chiếu là tâm của tấm phản xạ sau (rear reflector). Đối với anten đẳng hướng (omni-directional) thì điểm tham chiếu là tâm của anten. Với các loại anten khác cần phải quy định điểm tham chiếu thích hợp.


1.5.7. Đường biên tuân thủ (Compliance Boundary - CB)

Đường biên tuân thủ là đường bao xác định một vùng thể tích mà ngoài vùng đó mức phơi nhiễm tại bất cứ vị trí nào cũng không vượt quá mức giới hạn phơi nhiễm, không tính đến ảnh hưởng của các nguồn bức xạ khác.


Vùng tuân thủ là vùng thể tích được bao bởi đường biên tuân thủ.


1.5.8. Mật độ công suất (power density - S)

Mật độ công suất là công suất bức xạ tới vuông góc với một bề mặt, chia cho diện tích bề mặt đó. Mật độ công suất có đơn vị là W/m2.


1.5.9. Mật độ công suất sóng phẳng tương đương (equivalent plane wave power density)

Mật độ công suất sóng phẳng tương đương là công suất trên một đơn vị diện tích được chuẩn hóa theo phương lan truyền của sóng phẳng trong không gian tự do được biểu diễn bởi:




[image: image24.wmf]2


2


120


120


H


E


S


p


p


=


=




1.5.10. Máy phát (transmitter)

Máy phát là thiết bị phát ra công suất điện tần số vô tuyến và được nối với anten cho mục đích truyền thông tin.


1.5.11. Mức giới hạn phơi nhiễm (exposure level)

Mức giới hạn phơi nhiễm được dùng để so sánh với các giá trị phơi nhiễm. Trong dải tần số từ 30 MHz đến 3 GHz, các mức giới hạn phơi nhiễm có thể là giá trị cường độ trường điện, cường độ trường từ hoặc mật độ công suất.


1.5.12. Mức hấp thụ riêng (Specific Absorption Rate - SAR)


Mức hấp thụ riêng là mức theo thời gian mà năng lượng RF truyền vào một đơn vị khối lượng sinh học, biểu thị bằng Oát trên kilôgam (W/kg).


1.5.13. Nguồn liên quan (Relevant Source - RS)

Nguồn liên quan là nguồn bức xạ vô tuyến trong dải tần số từ 30 MHz đến 3 GHz có Tỷ lệ phơi nhiễm lớn hơn 0,05 tại một điểm đo (PI) xác định.


1.5.14. Phơi nhiễm (exposure)

Phơi nhiễm là hiện tượng xuất hiện khi con người bị đặt trong trường RF hoặc dòng điện tiếp xúc.


1.5.15. Phơi nhiễm không do nghề nghiệp (non-occupational exposure)

Phơi nhiễm không do nghề nghiệp là phơi nhiễm của con người, không phải do trong khi làm việc hoặc do công việc.


1.5.16. Thiết bị cần đo kiểm (Equipment Under Test – EUT)

Thiết bị cần đo kiểm (EUT) là trạm gốc cần phải đo theo phương pháp quy định trong Quy chuẩn này.


1.5.17. Tính đẳng hướng (isotropy)

Tính đẳng hướng là đặc tính vật lý không thay đổi trong mọi hướng.


1.5.18. Trạm gốc (Base Station - BS)

Trạm gốc là thiết bị cố định sử dụng để truyền sóng vô tuyến được sử dụng trong mạng di động mặt đất công cộng. Trong phạm vi của Quy chuẩn này, thuật ngữ trạm gốc bao gồm các máy phát vô tuyến và anten đi kèm.

1.5.19. Trở kháng không gian tự do (intrinsic impedance of free space) 

Trở kháng đặc tính là tỉ số giữa cường độ trường điện với cường độ trường từ của sóng điện từ lan truyền trong không gian. Trở kháng đặc tính của sóng phẳng trong không gian tự do (trở kháng không gian tự do) xấp xỉ bằng 

[image: image25.wmf]W


377


 (hay 

[image: image26.wmf]W


p


120


).


1.5.20. Tỷ lệ phơi nhiễm (Exposure Ratio)

Tỷ lệ phơi nhiễm là thông số được đánh giá tại một vị trí xác định cho mỗi tần số hoạt động của nguồn phát vô tuyến, được biểu diễn bằng tỉ số giữa mật độ công suất sóng phẳng tương đương so với mức giới hạn phơi nhiễm tương ứng.


Trong dải tần số từ 30 MHz đến 3 GHz:




[image: image27.wmf]2


÷


÷


ø


ö


ç


ç


è


æ


=


=


L


L


E


E


S


S


ER




trong đó:


· 

[image: image28.wmf]ER


: Tỷ lệ phơi nhiễm tại mỗi tần số hoạt động của nguồn;


· 

[image: image29.wmf]f


: tần số hoạt động của nguồn;


· 

[image: image30.wmf]S


: mật độ công suất sóng phẳng tương đương đo được tại tần số 

[image: image31.wmf]f


 của nguồn;


· 

[image: image32.wmf]L


S


: mức giới hạn phơi nhiễm dẫn xuất dưới dạng mật độ công suất sóng phẳng tương đương tại tần số 

[image: image33.wmf]f


;

· 

[image: image34.wmf]E


: cường độ trường điện đo được tại tần số 

[image: image35.wmf]f


 của nguồn;


· 

[image: image36.wmf]L


E


: mức giới hạn phơi nhiễm dẫn xuất dưới dạng cường độ trường điện tại tần số 

[image: image37.wmf]f


.


1.5.21. Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng (Total Exposure Ratio - TER)


Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng là giá trị lớn nhất của tổng các giá trị phơi nhiễm của EUT và tất cả các nguồn liên quan trong dải tần số từ 30 MHz đến 3 GHz:




[image: image38.wmf]RS


EUT


ER


ER


TER


+


=




trong đó:


· 

[image: image39.wmf]EUT


ER


: Tỷ lệ phơi nhiễm của EUT;


· 

[image: image40.wmf]RS


ER


: Tỷ lệ phơi nhiễm của tất cả các nguồn liên quan.


1.5.22. Vùng đo (Domain of Investigation - DI)

Vùng đo là phân vùng của vùng liên quan nơi người dân có thể tiếp cận khi trạm gốc đã được đưa vào hoạt động.


1.5.23. Vùng liên quan (Relevant Domain - RD)

Vùng liên quan là vùng xung quanh anten, trong đó Tỷ lệ phơi nhiễm do anten đó gây nên lớn hơn 0,05.

1.5.24. Vùng thâm nhập (Public Access - PA)

Vùng thâm nhập là nơi có thể diễn ra các hoạt động đi lại, sinh hoạt trong điều kiện bình thường của người dân.

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT


2.1. Giới hạn phơi nhiễm không do nghề nghiệp

Giới hạn phơi nhiễm không do nghề nghiệp đối với các tần số của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng phải phù hợp với giới hạn quy định tại điều 6.3 của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005, cụ thể như sau:

Mức giới hạn phơi nhiễm không do nghề nghiệp đối với các tần số của các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng, dẫn xuất dưới dạng mật độ công suất sóng phẳng tương đương là 2 W/m2 (hoặc dẫn xuất dưới dạng cường độ điện trường là 27,5 V/m hoặc dẫn xuất dưới dạng cường độ từ trường là 0,073 A/m).

2.2. Phương pháp xác định tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng

Mục này quy định phương pháp xác định Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng trong các khu vực liên quan nơi người dân có thể tiếp cận.


2.2.1. Mô tả phương pháp

Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng được xác định theo lưu đồ Hình 1.

Chu trình minh họa trong Hình 1 được thực hiện theo 3 bước như sau nhằm xác định Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng:


· Bước 1: xác định vùng tuân thủ của trạm gốc theo 2.3.1. Nếu người dân có thể tiếp cận không gian trong đường biên tuân thủ (vùng tuân thủ) thì Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng sẽ lớn hơn 1.


· Bước 2: xác định vùng liên quan và vùng đo theo 2.3.3 và 2.3.4. Nếu người dân không có khả năng tiếp cận vào vùng liên quan, nghĩa là không tồn tại vùng đo, thì Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng sẽ nhỏ hơn hoặc bằng 1.


· Bước 3: xác định Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng trong vùng đo theo 2.2.2.

[image: image109.emf]Bắt đầu


Vùng thâm nhập


(PA) có giao với vùng


tuân thủ của EUT không?


(xem mục 6.2)


Bước 1 – Xác định vùng tuân thủ


của EUT (xem mục 6.1)


Bước 2 – Xác định vùng liên quan


(RD) và vùng đo (DI) của EUT


(xem mục 6.3 và 6.4)


Có tồn tại DI


trong RD không?


Bước 3 - Xác định TER


(xem mục 5.2)


TER <=1 trong


DI không?


TER <=1 trong DI


Kết thúc


TER > 1 trong DI


Kết thúc


Có


Không


Có


Không


Có Không


Bắt đầu


Vùng thâm nhập


(PA) có giao với vùng


tuân thủ của EUT không?


(xem mục 6.2)


Bước 1 – Xác định vùng tuân thủ


của EUT (xem mục 6.1)


Bước 2 – Xác định vùng liên quan


(RD) và vùng đo (DI) của EUT


(xem mục 6.3 và 6.4)


Có tồn tại DI


trong RD không?


Bước 3 - Xác định TER


(xem mục 5.2)


TER <=1 trong


DI không?


TER <=1 trong DI


Kết thúc


TER > 1 trong DI


Kết thúc


Có


Không


Có


Không


Có Không




Hình 1 - Lưu đồ đánh giá Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng

2.2.2. Đánh giá toàn diện Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng

Việc đánh giá toàn diện Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng nhằm xác định Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng lớn nhất trong các khu vực liên quan nơi mà người dân có thể tiếp cận (nghĩa là vùng đo).


Nếu nhà khai thác thiết lập ranh giới của khu vực cấm (restricted area) nhằm ngăn sự tiếp cận của người dân tới khu vực xung quanh EUT và/hoặc các nguồn liên quan thì việc đánh giá phải được thực hiện tại các điểm đo (PI) nằm sát với các ranh giới này (xem Hình 2).

[image: image41.png]EUT

Ranh giéi ctia khu vue cam
nam trong viing do (DI)

RD

RS







Hình 2 - Ranh giới vật lý của khu vực cấm nằm trong vùng đo

Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng được xác định tại các điểm đo (PI, xem 1.5.5) bằng phương pháp mô tả trong 2.4 và 2.5. Bước lấy mẫu (khoảng cách giữa các điểm đo) tối đa là 2 m. Tập hợp các điểm đo phải tạo thành lưới với mắt lưới là hình vuông có kích thước tối đa là 2 m x 2 m.

[image: image42.png]N~ Vi tri do c6 8 cao 170 cm
"\ Vitrido c6 dé cao 150 cm

™ Vitri do c5 46 cao 110 em

170 cm
150 cm







Hình 3 - Ba vị trí đo tại từng điểm đo

Tại mỗi điểm đo, Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng được xác định là giá trị lớn nhất của các giá trị Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng đo được tại các vị trí đo có độ cao so với mặt sàn nơi người dân tiếp cận (public walkway) là 110 cm, 150 cm và 170 cm và nằm trong vùng đo (DI) như minh họa trong Hình 3.


2.3. Phương pháp xác định các vùng

2.3.1. Vùng tuân thủ

[image: image43.png]Diém tham
chiéu (RP)

Do viz mét (m)
: dubng kinh cia viing tuan thi

i8u cao ctia viing tuan thi

h: 8 dai mét bic xa ciia anten







Hình 4 - Vùng tuân thủ của anten định hướng

Vùng tuân thủ của một anten định hướng (directional) là một hình trụ tròn (đường kính là D) và chiều cao bằng độ dài mặt bức xạ anten cộng thêm 20 cm, mở rộng 10 cm về hai phía trên và dưới của anten (

[image: image44.wmf]2


,


0


+


=


h


H


 m), hình trụ này được bắt đầu từ sau anten 10 cm và có trục song song với trục của anten (xem chi tiết tại Hình 4).


Công thức xác định đường kính của vùng tuân thủ của anten định hướng (xem Phụ lục A):




[image: image45.wmf]1


,


0


4


+


=


L


EIRP


S


P


D


p


 (m)


trong đó:


· 

[image: image46.wmf]D


 (m): đường kính của hình trụ (đường kính của vùng tuân thủ);


· 

[image: image47.wmf]EIRP


P


 (W): công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của anten (xem mục 1.5.2);


· 

[image: image48.wmf]L


S


 (W/m2): mức giới hạn phơi nhiễm không do nghề nhiệp (dẫn xuất dưới dạng mật độ công suất sóng phẳng tương đương). 

[image: image49.wmf]L


S


 là mức giới hạn phơi nhiễm nhỏ nhất trong các mức giới hạn phơi nhiễm tại các tần số phát khác nhau của anten (nếu có).


[image: image50.png]s Diém tham
\ chiéu (RP)

Do vi: mét (m)
udng kinh clia viing tuan tha
i8u cao clia viing tuan tha

h: d% dai mét bic xa clia anten







Hình 5 - Vùng tuân thủ của anten đẳng hướng


Vùng tuân thủ của một anten đẳng hướng (omni-directional) là một hình trụ tròn (đường kính là D) và chiều cao bằng độ dài mặt bức xạ anten cộng thêm 20 cm, mở rộng 10 cm về hai phía trên và dưới của anten (

[image: image51.wmf]2


,


0


+


=


h


H


 m), hình trụ này có trục trùng với trục của anten (xem chi tiết tại Hình 5).


Công thức xác định đường kính của vùng tuân thủ của anten đẳng hướng (xem Phụ lục A):




[image: image52.wmf]L


EIRP


S


P


D


p


=


 (m)


trong đó:


· 

[image: image53.wmf]D


 (m): đường kính của hình trụ (đường kính của vùng tuân thủ);

· 

[image: image54.wmf]EIRP


P


 (W): công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của anten (xem mục 1.5.2);

· 

[image: image55.wmf]L


S


 (W/m2): mức giới hạn phơi nhiễm không do nghề nhiệp (dẫn xuất dưới dạng mật độ công suất sóng phẳng tương đương). 

[image: image56.wmf]L


S


 là mức giới hạn phơi nhiễm nhỏ nhất trong các mức giới hạn phơi nhiễm tại các tần số phát khác nhau của anten (nếu có).

Nếu trạm gốc bao gồm nhiều anten phát thì vùng tuân thủ của trạm gốc là tập hợp các vùng tuân thủ của các anten thành phần (xem minh họa tại mục A.2 của Phụ lục A).


2.3.2. Vùng thâm nhập


Vùng thâm nhập được xác định bởi một (hoặc nhiều) không gian có đáy là mặt sàn nơi người dân tiếp cận và chiều cao là 170 cm (xem minh họa tại Hình 6).


[image: image57.png]Mt s3n nai ngudi dén
iép can (public walkway)






Hình 6 - Minh họa vùng thâm nhập


2.3.3. Vùng liên quan


Đường biên của vùng liên quan của một anten được xác định bằng cách nhân 5 lần khoảng cách tính từ điểm tham chiếu (RP) của anten đến đường biên của vùng tuân thủ (đường biên tuân thủ - CB) của anten đó theo một hướng xác định (xem chi tiết tại Hình 7, Hình 8 và Phụ lục B).


Nếu trạm gốc bao gồm nhiều anten phát thì vùng liên quan của trạm gốc là tập hợp các vùng liên quan của các anten thành phần.


[image: image58.png]‘Bigm tham
chigu (RP)

Viing lién quan

Don viz mét (m)
D: duting kinh ciia ving tuan thi
h: d8 dai mét bic xa clia anten






Hình 7 - Vùng liên quan của anten định hướng

[image: image59.png]Viing lién quan

Don viz mét (m)
D: duting kinh ciia ving tuan thi
h: d dai mét bic xa clia anten






Hình 8 - Vùng liên quan của anten đẳng hướng


2.3.4. Vùng đo

Vùng đo là vùng con của vùng liên quan nơi người dân có thể tiếp cận, là phần giao nhau giữa vùng liên quan và vùng thâm nhập của trạm gốc (xem minh họa tại Hình 9).

[image: image60.png]Viing do (DI)

Buding bién

tudin thi (CB)






Hình 9 - Minh họa vùng đo

2.4. Phương pháp đo

2.4.1. Yêu cầu chung


Có thể sử dụng các thiết bị đo băng thông rộng (broadband) hoặc thiết bị đo chọn tần (frequency selective) bao gồm một hoặc nhiều đầu đo (probe) trường điện E hoặc trường từ H để xác định Tỷ lệ phơi nhiễm 

[image: image61.wmf]đo


ER


.


Trong trường hợp sử dụng đầu đo không đẳng hướng (non-isotropic), phép đo phải được thực hiện theo các hướng đo khác nhau nhằm đảm bảo tính đẳng hướng. Ví dụ với trường hợp sử dụng anten lưỡng cực (dipole), các phép đo phải được thực hiện theo 3 hướng trực giao trong không gian.


Trong trường hợp sử dụng đầu đo đẳng hướng, chỉ cần thực hiện 1 phép đo duy nhất.


Độ lệch đẳng hướng (isotropy deviation) của đầu đo trong cả hai trường hợp trên đều phải nhỏ hơn 2 dB tại các tần số lớn hơn 30 MHz.

Đối với thiết bị đo chọn tần thì mức cường độ trường điện nhỏ nhất đo được phải nhỏ hơn hoặc bằng 0,05 V/m và mức lớn nhất đo được phải lớn hơn hoặc bằng 100 V/m.

Đối với thiết bị đo băng thông rộng thì mức cường độ trường điện nhỏ nhất đo được phải nhỏ hơn hoặc bằng 1 V/m và mức lớn nhất đo được phải lớn hơn hoặc bằng 100 V/m.

2.4.2. Phép đo Tỷ lệ phơi nhiễm

2.4.2.1. Yêu cầu cơ bản


Tùy thuộc vào điều kiện cụ thể của phép đo thì có thể sử dụng thiết bị đo băng thông rộng hoặc chọn tần. Thông thường các phép đo chọn tần cho kết quả đo Tỷ lệ phơi nhiễm chính xác hơn. Kết quả đánh giá Tỷ lệ phơi nhiễm sử dụng thiết bị đo băng thông rộng theo 2.4.2.2 sẽ vượt quá giá trị thực tế (overestimate).

Khoảng cách giữa đầu đo và người thực hiện đo hoặc các vật phản xạ tối thiểu phải là 1 m.

2.4.2.2. Điều kiện để áp dụng phép đo băng thông rộng

a) Một nguồn bức xạ vô tuyến trội (predominant):

Thiết bị đo băng thông rộng có thể được sử dụng để xác định Tỷ lệ phơi nhiễm và Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng trong trường hợp có một nguồn bức xạ vô tuyến trội. Một nguồn vô tuyến được coi là trội nếu có thể chứng minh rằng tổng công suất của các nguồn bức xạ khác nhỏ hơn 13 dB so với công suất nguồn đó (có thể sử dụng phương pháp đo phổ - spectrum measurement).


b) Đánh giá quá mức mức phơi nhiễm:

Nếu giá trị đo được thấp hơn 13 dB so với mức giới hạn phơi nhiễm thấp nhất được áp dụng thì giá trị 

[image: image62.wmf]đo


ER


 sẽ nhỏ hơn 1 kể cả khi tính đến sự thay đổi về lưu lượng và điều khiển công suất trong trạm gốc.

2.4.2.3. Điều kiện để áp dụng phép đo chọn tần


Cường độ trường đo được liên quan đến một nguồn bức xạ vô tuyến phải bao hàm tổng công suất của tín hiệu. Do vậy băng thông phân giải (Resolution Bandwidth - RBW) của thiết bị đo phải rộng hơn băng thông chiếm dụng (Occupied Bandwidth - OBW) của tín hiệu.

Trong trường hợp tín hiệu có phổ tần số rộng hơn băng thông phân giải thì áp dụng phương pháp cộng tích lũy tổng công suất, có tính đến hình dạng của bộ lọc băng thông phân giải (thường được gọi là chế độ đo công suất kênh – Channel Power mode).

Đối với tín hiệu có hệ số gợn sóng (crest factor) lớn thì không nên sử dụng sử dụng bộ tách sóng đỉnh (peak detector) vì có thể gây ra sự sai lệch lớn.


2.4.3. Xác định tổng các giá trị Tỷ lệ phơi nhiễm

Nếu sử dụng phương pháp băng thông rộng để đo Tỷ lệ phơi nhiễm (mục 2.4.2.2) sẽ thu được trực tiếp giá trị

[image: image63.wmf]đo


ER


.


Trong trường hợp có 

[image: image64.wmf]N


 nguồn bức xạ đơn tần, Tỷ lệ phơi nhiễm của mỗi nguồn đo được theo phương pháp chọn tần (mục 2.4.2.3) là 

[image: image65.wmf]i


ER


 thì giá trị 

[image: image66.wmf]đo


ER


sẽ là:




[image: image67.wmf]å


=


=


N


i


i


đo


ER


ER


1




Theo quy định tại 2.2, tại mỗi điểm đo giá trị 

[image: image68.wmf]đo


ER


 được xác định tại 3 vị trí và lấy giá trị lớn nhất.

2.5. Đánh giá tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng

Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng tại điểm đo (PI) là tổng của 

[image: image69.wmf]M


 giá trị 

[image: image70.wmf]đo


ER


 đo được trong toàn bộ dải tần số từ 30 MHz đến 3 GHz:



[image: image71.wmf]RS


EUT


M


j


đo


j


ER


ER


ER


TER


+


=


=


å


=


1




Nếu Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng nhỏ hơn hoặc bằng một (

[image: image72.wmf]1


£


TER


) thì trạm gốc tuân thủ yêu cầu về mức giới hạn phơi nhiễm không do nghề nghiệp.


Nếu Tỷ lệ phơi nhiễm tổng cộng lớn hơn một (

[image: image73.wmf]1


>


TER


) thì trạm gốc không tuân thủ yêu cầu về mức giới hạn phơi nhiễm không do nghề nghiệp.


3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


3.1. Mức giới hạn phơi nhiễm quy định tại mục 2.1 của Quy chuẩn này dẫn chiếu từ điều 6.3 của Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3718-1:2005. Trường hợp TCVN 3718-1:2005 có sự thay đổi hay cập nhật, áp dụng tiêu chuẩn tương ứng.


3.2. Các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng phải phù hợp các yêu cầu quy định tại Quy chuẩn này.


4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm đảm bảo các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng phù hợp với Quy chuẩn này và chịu sự kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước theo các quy định hiện hành.


5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cục Quản lý chất lượng Công nghệ thông tin và Truyền thông và các Sở Thông tin và Truyền thông có trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức triển khai quản lý các trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng theo Quy chuẩn này.

5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế tiêu chuẩn ngành mã số TCN 68-255:2006 “Trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng – Phương pháp đo mức phơi nhiễm trường điện từ”.

5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.


Phụ lục A


(Tham khảo)


Xác định vùng tuân thủ

A.1. Xác định đường kính của vùng tuân thủ


Hình A.1a và A.1b biểu diễn mặt cắt ngang (vuông góc với trục anten) của vùng tuân thủ của anten định hướng và anten đẳng hướng qua điểm tham chiếu của anten (xem 1.5.6).

[image: image74.emf]d


D


0,1


Điểm tham


chiếu (RP)


Anten


F


D


Điểm tham


chiếu (RP)


Anten


A


R


Đơn vị: mét (m)


d


D


0,1


Điểm tham


chiếu (RP)


Anten


F


D


Điểm tham


chiếu (RP)


Anten


A


R


Đơn vị: mét (m)




		a. Mặt cắt ngang của vùng tuân thủ của anten định hướng qua điểm tham chiếu

		b. Mặt cắt ngang của vùng tuân thủ của anten đẳng hướng qua điểm tham chiếu





Hình A.1 - Mặt cắt ngang của vùng tuân thủ qua điểm tham chiếu

Trên mặt cắt ngang gọi điểm F là điểm xa nhất so với điểm tham chiếu (RP) theo hướng búp sóng chính của anten định hướng (xem Hình A.1a).


Áp dụng mô hình truyền sóng trong không gian tự do, với giả thiết tại điểm F trên đường biên tuân thủ có đặc tính bức xạ trường xa, mật độ công suất tại điểm F sẽ là:




[image: image75.wmf]2


4


d


P


S


EIRP


F


p


=


 (W/m2)

trong đó:


· 

[image: image76.wmf]EIRP


P


 (W): công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của anten;

· 

[image: image77.wmf]d


 (m): khoảng cách từ điểm tham chiếu (RP) đến điểm F;


· 

[image: image78.wmf]F


S


 (W/m2): mật độ công suất tại điểm F.

Theo định nghĩa đường biên tuân thủ thì mật độ công suất tại điểm F bằng mức giới hạn phơi nhiễm dẫn xuất dưới dạng mật độ công suất, 

[image: image79.wmf]L


F


S


S


=


. Vì vậy:




[image: image80.wmf]L


EIRP


S


P


d


p


4


=


 (m)

Đường kính của vùng tuân thủ là 

[image: image81.wmf]1


,


0


+


=


d


D


 (m)


Như vậy:




[image: image82.wmf]1


,


0


4


+


=


L


EIRP


S


P


D


p


 (m)

Chọn điểm A là điểm bất kỳ nằm trên đường biên tuân thủ của anten đẳng hướng (xem Hình A.1b).


Áp dụng mô hình truyền sóng trong không gian tự do, với giả thiết tại điểm bất kỳ trên đường biên tuân thủ của anten đẳng hướng có đặc tính bức xạ trường xa, mật độ công suất tại điểm A sẽ là:




[image: image83.wmf]2


4


R


P


S


EIRP


A


p


=


 (W/m2)

trong đó:


· 

[image: image84.wmf]EIRP


P


 (W): công suất bức xạ đẳng hướng tương đương của anten;


· 

[image: image85.wmf]R


 (m): khoảng cách từ điểm tham chiếu (RP) đến điểm A (chính bằng bán kính của vùng tuân thủ);


· 

[image: image86.wmf]A


S


 (W/m2): mật độ công suất tại điểm A.


Theo định nghĩa đường biên tuân thủ thì mật độ công suất tại điểm A bằng mức giới hạn phơi nhiễm dẫn xuất dưới dạng mật độ công suất, 

[image: image87.wmf]L


A


S


S


=


. Vì vậy:




[image: image88.wmf]L


EIRP


S


P


R


p


4


=


 (m)

Đường kính của vùng tuân thủ là 

[image: image89.wmf]R


D


2


=


 (m)


Như vậy:




[image: image90.wmf]L


EIRP


S


P


D


p


=


 (m)

A.2. Hình vẽ minh họa vùng tuân thủ


Hình A.2 minh họa vùng tuân thủ của một trạm gốc điện thoại di động mặt đất công cộng bao gồm các anten định hướng (directional).

[image: image91.png]





Hình A.2 - Minh họa vùng tuân thủ của một trạm gốc

A.3. Ví dụ tính toán kích thước vùng tuân thủ


Mục này nêu một ví dụ tính toán kích thước vùng tuân thủ cho một anten định hướng. Giả thiết một anten trạm gốc loại định hướng có các thông số sau :


· Tổng công suất phát của các máy phát 

[image: image92.wmf]144


=


t


P


 W (tương đương 51,6 dBm);


· Tổng suy hao từ các máy phát đến anten 

[image: image93.wmf]6


=


L


 dB;


· Độ tăng ích của anten theo hướng búp sóng chính 

[image: image94.wmf]5


,


17


=


G


 dBi;


· Mức giới hạn phơi nhiễm không do nghề nghiệp (dẫn xuất dưới dạng mật độ công suất sóng phẳng tương đương) tại tần số phát của anten 

[image: image95.wmf]2


=


L


S


 W/m2;


· Độ dài mặt bức xạ của anten 

[image: image96.wmf]8


,


0


=


h


 m.


Vùng tuân thủ của anten này có dạng hình trụ như Hình 4.


Công suất bức xạ đẳng hướng tương đương:




[image: image97.wmf]G


L


P


P


t


EIRP


+


-


=




Như vậy 

[image: image98.wmf]1


,


63


=


EIRP


P


 dBm (tương đương 2034 W)


Đường kính của vùng tuân thủ:




[image: image99.wmf]1


,


9


1


,


0


4


=


+


=


L


EIRP


S


P


D


p


m


Chiều cao của vùng tuân thủ: 

[image: image100.wmf]1


2


,


0


=


+


=


h


H


 m


Phụ lục B


(Tham khảo)


Xác định đường biên của vùng liên quan 

Phụ lục này diễn giải cách xác định đường biên của vùng liên quan bằng cách nhân 5 lần khoảng cách giữa điểm tham chiếu của anten và đường biên tuân thủ theo một hướng xác định.


Khi xác định đường biên của vùng liên quan dựa trên đường biên tuân thủ áp dụng các giả thiết sau:


a) Tại điểm bất kì trong trường xa của trường bức xạ, cường độ trường điện tỷ lệ nghịch với khoảng cách từ điểm đó đến anten bức xạ;


b) Tại mỗi tần số, Tỷ lệ phơi nhiễm tỷ lệ với bình phương cường độ trường điện.

[image: image101.png]Pep m ndm trén
dudng bién ciia RD







Hình B.1 - Xác định biên vùng liên quan

Xét tại điểm PCB cách anten khoảng cách là 

[image: image102.wmf]d


, giá trị cường độ trường điện đo được là 

[image: image103.wmf]d


E


. Nếu 

[image: image104.wmf]L


d


E


E


=


 (là giá trị mức giới hạn phơi nhiễm dẫn xuất dưới dạng cường độ trường điện) thì theo định nghĩa đường biên tuân thủ (mục 1.5.7), điểm PCB sẽ thuộc vào đường biên tuân thủ và Tỷ lệ phơi nhiễm tại điểm này sẽ bằng 1 vì:




[image: image105.wmf]2


÷


÷


ø


ö


ç


ç


è


æ


=


L


d


d


E


E


ER




Tại điểm PRD cách anten khoảng cách 

[image: image106.wmf]d


5


, cường độ trường điện tương ứng sẽ là 

[image: image107.wmf]5


d


E


 và Tỷ lệ phơi nhiễm tương ứng là:




[image: image108.wmf]25


5


2


d


L


d


r


ER


E


E


ER


=


÷


÷


ø


ö


ç


ç


è


æ


=




Tỷ lệ này (4%) nhỏ hơn so với quy định về giới hạn của vùng liên quan (mục 1.5.23) là 5% và do đó tại vị trí này, anten bức xạ đang xét không còn được coi là nguồn liên quan. Tập hợp các điểm PRD sẽ tạo thành biên của vùng liên quan.

2.3.1)











2.3.2)







2.3.3 và 2.3.4)







2.2.2)







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































12

13



_1222772930.unknown



_1222837785.unknown



_1227183315.unknown



_1227335852.unknown



_1227335900.unknown



_1227421929.unknown



_1227422243.unknown



_1227422322.unknown



_1227598143.unknown



_1328955525.unknown



_1227422319.unknown



_1227422020.unknown



_1227421333.unknown



_1227421555.unknown



_1227335929.unknown



_1227335881.unknown



_1227335890.unknown



_1227335873.unknown



_1227183372.unknown



_1227183471.unknown



_1227183493.unknown



_1227183435.unknown



_1227183348.unknown



_1227183361.unknown



_1227183326.unknown



_1222842330.unknown



_1222850231.unknown



_1227183220.unknown



_1227183301.unknown



_1222850257.unknown



_1222850193.unknown



_1222850225.unknown



_1222842850.unknown



_1222842113.unknown



_1222842270.unknown



_1222842292.unknown



_1222842151.unknown



_1222841719.unknown



_1222842099.unknown



_1222837935.unknown



_1222776306.unknown



_1222776574.unknown



_1222776777.unknown



_1222837769.unknown



_1222776586.unknown



_1222776364.unknown



_1222776406.unknown



_1222776336.unknown



_1222773407.unknown



_1222776075.unknown



_1222776162.unknown



_1222776053.unknown



_1222773071.unknown



_1222773384.unknown



_1222773052.unknown



_1222771005.unknown



_1222771561.unknown



_1222771877.unknown



_1222771908.unknown



_1222772923.unknown



_1222771885.unknown



_1222771604.unknown



_1222771656.unknown



_1222771589.unknown



_1222771385.unknown



_1222771534.unknown



_1222771548.unknown



_1222771515.unknown



_1222771114.unknown



_1222771373.unknown



_1222771098.unknown



_1222763493.unknown



_1222770848.unknown



_1222770959.unknown



_1222770995.unknown



_1222770924.unknown



_1222763656.unknown



_1222763702.unknown



_1222763611.unknown



_1222603798.unknown



_1222691340.unknown



_1222691901.unknown



_1222667854.unknown



_1222511219.unknown



_1222520897.unknown



_1221375283.unknown




_1343127657.doc
QCVN 6:2010/BTTTT


  QCVN 6:2010/BTTTT






CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 6:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ GIAO DIỆN KÊNH THUÊ RIÊNG CẤU TRÚC SỐ VÀ KHÔNG CẤU TRÚC SỐ TỐC ĐỘ 2 048 KBIT/S


National technical regulation 


on network interface of 2 048 kbit/s digital unstructured and structured leased lines


HÀ NỘI - 2010

Mục lục

51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Tài liệu viện dẫn.........................................................................................



51.4. Giải thích từ ngữ



61.5. Các chữ viết tắt



62. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



62.1. Các đặc tính vật lý của giao diện



72.1.1. Đấu nối dây dẫn



72.1.2. Điểm kết nối lớp bảo vệ



72.2. Các đặc tính điện của giao diện



72.2.1. Cổng lối ra



72.2.1.1. Mã hoá tín hiệu



72.2.1.2. Dạng xung



82.2.1.3. Định thời lối ra trong điều kiện lỗi



82.2.1.4. Trở kháng so với đất



92.2.1.5. Rung pha lối ra



92.2.2. Cổng lối vào



92.2.2.1. Mã hoá tín hiệu



92.2.2.2. Suy hao phản xạ lối vào



92.2.2.3. Giới hạn suy hao lối vào



102.2.2.4. Miễn nhiễm với các phản xạ



102.2.2.5. Khả năng chịu điện áp dọc



102.2.2.6 Trở kháng so với đất



102.2.2.7 Giới hạn rung pha lối vào



103. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



114. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



115. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



12Phụ lục A (Quy định) Các phương pháp kiểm tra



19Phụ lục B (Quy định) Định nghĩa mã HDB3






Lời nói đầu

QCVN 6:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-225:2004 "Giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật" ban hành theo Quyết định số 33/2004/QĐ-BBCVT ngày 29 tháng 7 năm 2004 của Bộ trưởng Bộ Bưu chính, Viễn thông (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).


Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 6:2010/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn EN 300 418 V1.2.1 (02-2001) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

QCVN 6:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ GIAO DIỆN KÊNH THUÊ RIÊNG CẤU TRÚC SỐ VÀ KHÔNG CẤU TRÚC SỐ TỐC ĐỘ 2 048 KBIT/S

National technical regulation on network interface of 2 048 kbit/s digital unstructured and structured leased lines

1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các yêu cầu kỹ thuật và các nguyên tắc kiểm tra đối với giao diện kết nối mạng của các kênh thuê riêng tốc độ 2 048 kbit/s trở kháng 120 (, bao gồm:


- Kênh thuê riêng không cấu trúc số 2 048 kbit/s; 


- Kênh thuê riêng cấu trúc số 2 048 kbit/s có tốc độ truyền tin là 1 984 kbit/s.


Quy chuẩn này bao gồm các đặc tính vật lý, cơ khí và điện (trừ các khía cạnh về an toàn điện, quá áp và tương thích điện từ) của giao diện kết nối mạng, đồng thời đưa ra các phép kiểm tra thích hợp đối với thiết bị cung cấp giao diện. 


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng đối với các doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng tốc độ 2 048 kbit/s và các doanh nghiệp viễn thông sử dụng kênh thuê riêng tốc độ 2 048 kbit/s để kết nối mạng với doanh nghiệp khác.


1.3. Tài liệu viện dẫn


ITU-T Recommendation G.703 (11/01): "Physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces".


ITU-T Recommendation O.151 (10/92): "Error performance measuring equipment operating at the primary rate and above".


ETSI EN 300 419 V1.2.1 (2001-07): "Access and Terminals (AT); 2 048 kbit/s digital structured leased lines (D2048S); Connection characteristics".


1.4. Giải thích từ ngữ

1.4.1. Kênh thuê riêng (leased lines)

Phương tiện viễn thông của mạng viễn thông công cộng cung cấp các đặc tính truyền dẫn xác định giữa các điểm kết cuối mạng và không bao gồm các chức năng chuyển mạch mà người sử dụng có thể điều khiển được (ví dụ chuyển mạch theo yêu cầu).


1.4.2. Doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng (leased line provider)

Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng được phép cung cấp kênh thuê riêng. 

1.4.3. Điểm kết cuối mạng (Network Termination Point – NTP)

Các kết nối vật lý và các thông số kỹ thuật của chúng tạo thành một phần của mạng viễn thông công cộng, giúp cho việc truy nhập và truyền tin có hiệu quả qua mạng viễn thông đó.


1.4.4. PRBS(215-1)

Chuỗi bit giả ngẫu nhiên (PRBS) (theo Khuyến nghị O.151 của ITU-T, mục 2.1).


1.4.5. Thiết bị đầu cuối (Terminal Equipment - TE)

Thiết bị dùng để kết nối tới mạng viễn thông công cộng để gửi, xử lý hay thu thập thông tin.


1.5. Các chữ viết tắt

		AIS

		Alarm Indication Signal

		Tín hiệu chỉ thị cảnh báo



		AMI

		Alternate Mark Inversion

		Mã đảo cực luân phiên





		CRC-4

		Cyclic Redundancy Check-4 bit

		Kiểm tra dư vòng 4 bit



		D2048S

		2 048 
Digital structure leased line

		Kênh thuê riêng cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s



		D2048U

		2 048 
Digital unstructure leased line

		Kênh thuê riêng không cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s



		Dc

		direct current

		Dòng một chiều



		EMC

		ElectroMagnetic Compatibility

		Tương thích điện từ



		ISDN

		Integrated Services Digital Network

		Mạng viễn thông số liên kết đa dịch vụ



		NTP

		Network Termination Point

		Điểm kết cuối mạng



		ONP

		Open Network Provision

		Mạng cung cấp mở



		ppm

		parts per million

		Phần triệu



		PRBS

		Pseudo Random Bit Sequence

		Chuỗi bit giả ngẫu nhiên



		rms

		root mean square

		Giá trị hiệu dụng



		RX

		signal input

		Lối vào tín hiệu (tại giao diện kênh thuê riêng hoặc thiết bị kiểm tra, xem Hình 1)



		TX

		signal output

		Lối ra tín hiệu (tại giao diện kênh thuê riêng hoặc thiết bị kiểm tra, xem Hình 1)





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Các đặc tính vật lý của giao diện


Đôi dây phát là lối ra từ giao diện mạng. Đôi dây thu là lối vào giao diện mạng, như được minh hoạ trong Hình 1.



Hình 1 - Đấu nối vật lý


Việc sử dụng cáp có lớp bảo vệ ở phía thiết bị đầu cuối là cần thiết để đáp ứng được các yêu cầu về bức xạ và miễn nhiễm. Do vậy điểm kết cuối mạng phải cung cấp một điểm để kết nối vào lớp bảo vệ này (xem 2.1.2).


2.1.1. Đấu nối dây dẫn


Yêu cầu: Giao diện kênh thuê riêng phải cung cấp điểm đấu nối dây với dây dẫn đường kính 0,4 ± 0,01 mm; 0,5 ± 0,01 mm hoặc 0,65 ± 0,02 mm.


Kiểm tra: Kiểm tra bằng thước đo đường kính dây dẫn (như thước Panme). 


2.1.2. Điểm kết nối lớp bảo vệ 


Yêu cầu: NTP phải cung cấp một hoặc nhiều điểm để có thể kết nối với lớp bảo vệ của dây cáp. 


Kiểm tra: Kiểm tra bằng mắt để đảm bảo rằng có cung cấp một hay nhiều điểm để kết nối với một hay nhiều lớp bảo vệ.


2.2. Các đặc tính điện của giao diện


2.2.1. Cổng lối ra


2.2.1.1. Mã hoá tín hiệu


Yêu cầu: Tín hiệu được phát đi ở cổng lối ra phải phù hợp với luật mã hoá HDB3 (xem Phụ lục B).


Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo A.1.


2.2.1.2. Dạng xung


Yêu cầu: Xung ở cổng lối ra phải phù hợp với các quy định nêu trong Bảng 1 và Hình 2 (được dựa trên Khuyến nghị G.703 của ITU-T).


Bảng 1 - Dạng xung ở cổng lối ra

		Dạng xung (dạng danh định là hình chữ nhật)

		Tất cả các xung của tín hiệu hợp lệ phải tuân theo mặt nạ xung như quy định trong Hình 2 (đối với mọi cực tính). Giá trị V tương ứng với điện áp đỉnh danh định khi có xung.



		Trở kháng tải thử

		120 ( thuần trở



		Điện áp đỉnh danh định khi có xung V

		3 V



		Điện áp đỉnh khi không có xung

		0 ( 0,3 V



		Độ rộng xung danh định

		244 ns



		Tỷ số biên độ của xung dương và xung âm tại điểm giữa của khoảng xung

		0,95 đến 1,05



		Tỷ số độ rộng của xung dương và xung âm tại một nửa biên độ danh định

		0,95 đến 1,05





Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo A.2.







Hình 2 - Mặt nạ xung 2 048 kbit/s

2.2.1.3. Định thời lối ra trong điều kiện lỗi


Yêu cầu: Khi xảy ra lỗi trong mạng và nếu một tín hiệu xuất hiện tại lối ra của giao diện (ví dụ một tín hiệu chỉ thị cảnh báo - AIS), định thời lối ra phải là 2 048 kbit/s ( 50 phần triệu.


Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo A.7.


2.2.1.4. Trở kháng so với đất


Yêu cầu: Trở kháng so với đất của lối ra phải lớn hơn 1 000 ( trong dải tần từ 10 Hz đến 1 MHz khi được đo bằng một điện áp kiểm tra hình sin có giá trị hiệu dụng là      2 V. Đất phải là điểm kết nối với lớp bảo vệ được quy định trong 2.1.2. 


Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo A.6.

2.2.1.5. Rung pha lối ra


Yêu cầu: Rung pha cực đại tại cổng lối ra của kênh thuê riêng không được vượt quá giá trị giới hạn chỉ ra ở Bảng 2, khi được đo bằng các bộ lọc tuyến tính có các tần số cắt được định trước.


Ở các tần số thấp hơn tần số tại điểm 3 dB dưới, suy hao của bộ lọc thông cao phải tăng với giá trị lớn hơn hoặc bằng 20 dB/ 10 độ chia. Ở các tần số cao hơn tần số tại điểm 3 dB trên, suy hao của bộ lọc thông thấp phải tăng với giá trị lớn hơn hoặc tương đương 60 dB/ 10 độ chia.


Bảng 2 - Rung pha lối ra lớn nhất

		Độ rộng băng của bộ lọc đo

		Rung pha lối ra



		Tần số cắt dưới


(thông cao)

		Tần số cắt trên


(thông thấp)

		Khoảng đơn vị (UI)      đỉnh - đỉnh


(lớn nhất)



		20 Hz

		100 kHz

		1,5 UI



		18 kHz

		100 kHz

		0,2 UI





Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo A.8.

2.2.2. Cổng lối vào


2.2.2.1. Mã hoá tín hiệu


Yêu cầu: Cổng lối vào phải giải mã mà không có lỗi các tín hiệu được mã hoá theo quy tắc mã hoá HDB3 (xem Phụ lục B).


Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo A.5.


2.2.2.2. Suy hao phản xạ lối vào


Yêu cầu: Suy hao phản xạ lối vào phải lớn hơn hoặc bằng các giá trị ghi trong Bảng 3 - các giá trị này được trích từ mục 9.3 Khuyến nghị G.703 [1] của ITU-T.


Bảng 3 - Suy hao phản xạ  nhỏ nhất của cổng lối vào


		Dải tần số

		Suy hao phản xạ



		51 kHz - 102 kHz

		12 dB



		102 kHz – 2 048 kHz

		18 dB



		2 048 kHz – 3 072 kHz

		14 dB





Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo A.3.


2.2.2.3. Giới hạn suy hao lối vào


Yêu cầu: Cổng lối vào phải giải mã mà không mắc lỗi tín hiệu 2 048 kbit/s như được định nghĩa trong 2.2.1.1 và 2.2.1.2 ở trên nhưng bị thay đổi bởi một dây cáp hoặc dây cáp nhân tạo có các đặc điểm sau đây:


a) Suy hao theo luật (f)1/2 có các giá trị nằm trong khoảng từ 0 đến 6 dB tại tần số     1 024 kHz; 


b) Trở kháng đặc tính 120 ( có dung sai ( 20% trong dải tần số từ 200 kHz tới, nhưng không bao gồm, 1 MHz, và dung sai là ( 10% tại tần số 1 MHz.


Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo A.4.


2.2.2.4. Miễn nhiễm với các phản xạ


Yêu cầu: Khi một tín hiệu bao gồm sự kết hợp giữa một tín hiệu thường và một tín hiệu gây nhiễu được đưa tới cổng lối vào, thông qua một dây cáp nhân tạo có suy hao nằm trong khoảng từ 0 đến 6 dB tại 1 MHz, thì tín hiệu gây nhiễu phải không gây nên lỗi nào.


Tín hiệu thường phải là một tín hiệu được mã hoá theo HDB3, có dạng phù hợp với giới hạn trong Hình 2, có nội dung nhị phân phù hợp với PRBS(215-1).


Tín hiệu gây nhiễu cũng giống như một tín hiệu thường nhưng bị suy hao 18 dB, tốc độ bit nằm trong khoảng 2 048 kbit/s ( 50 phần triệu và định thời không đồng bộ với tín hiệu thường.


Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo A.4.


2.2.2.5. Khả năng chịu điện áp dọc


Yêu cầu: Bộ thu tín hiệu phải hoạt động mà không bị lỗi với bất cứ tín hiệu vào nào nếu có điện áp dọc có giá trị hiệu dụng là 2 V trong dải tần số từ 10 Hz đến 30 MHz.


Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo A.5.


2.2.2.6 Trở kháng so với đất


Yêu cầu: Trở kháng so với đất của cổng lối vào phải lớn hơn 1 000 ( với tần số nằm trong khoảng 10 Hz đến 1 MHz khi được đo bằng một điện áp kiểm tra hình sin có giá trị hiệu dụng là 2 V. Đất (trong trường hợp này) phải là điểm kết nối lớp bảo vệ được quy định trong 2.1.2.


Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo A.6.


2.2.2.7 Giới hạn rung pha lối vào


Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải hoạt động với chất lượng quy định với rung pha lối vào là tổng của hai thành phần có băng tần giới hạn như ở Bảng 4.


Bảng 4 - Các thành phần của rung pha lối vào

		Các bộ lọc tạo phổ rung pha (bậc 1)

		Bộ lọc thông dải để đo rung pha lối vào

		Rung pha lối vào đo được bằng bộ lọc thông dải



		Tần số cắt dưới


(thông cao)

		Tần số cắt trên


(thông thấp)

		(Tần số cắt dưới bậc 1)

		Khoảng đơn vị (UI)      đỉnh - đỉnh


(lớn nhất)






		Chỉ thông thấp

		4Hz

		4 Hz đến 100 kHz

		1,1 UI



		40 Hz

		100 kHz

		40 Hz đến 100 kHz

		0,11 UI





Kiểm tra: Tiến hành kiểm tra theo A.8.


3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


3.1. Các giao diện của kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s kết nối mạng giữa các doanh nghiệp viễn thông hoặc giao diện kênh thuê riêng tại đầu cuối khách hàng phải tuân thủ các quy định kỹ thuật nêu tại Quy chuẩn này.

3.2. Các giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s giữa các hệ thống thiết bị trong nội bộ mạng của một doanh nghiệp không bắt buộc phải tuân thủ các quy định kỹ thuật nêu tại Quy chuẩn này. 

4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


4.1. Các Doanh nghiệp viễn thông khi thoả thuận kết nối và đấu nối với mạng viễn thông của doanh nghiệp khác và các doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng tới khách hàng phải đảm bảo các điểm kết nối có giao diện phù hợp với Quy chuẩn này. 


4.2. Trong trường hợp có tranh chấp về kết nối mạng hoặc tranh chấp về quyền lợi của khách hàng sử dụng kênh thuê riêng, các doanh nghiệp phải kiểm tra giao diện kết nối theo Quy chuẩn này và sử dụng Quy chuẩn này làm cơ sở kỹ thuật để giải quyết tranh chấp.

4.3. Trong trường hợp các doanh nghiệp viễn thông đạt được các thoả thuận kết nối mạng khác với Quy chuẩn này, các nội dung khác này phải được nêu rõ trong thoả thuận kết nối. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý kết nối mạng viễn thông và cung cấp kênh thuê riêng của các doanh nghiệp theo Quy chuẩn này.

5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-225:2004 "Giao diện kênh thuê riêng cấu trúc số và không cấu trúc số tốc độ 2 048 kbit/s - Yêu cầu kỹ thuật".


5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

Phụ lục A 

(Quy định)


Các phương pháp kiểm tra


A.1. Mã hoá tín hiệu tại cổng lối ra


Mục đích: Để kiểm tra xem việc mã hoá tín hiệu ở cổng lối ra của kênh thuê riêng có tuân theo các quy tắc mã hoá HDB3 như yêu cầu trong 2.2.1.1 hay không.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.1):




Hình A.1 - Mã hoá tín hiệu cổng lối ra

Trạng thái giao diện: Cấp nguồn.


Tín hiệu thử: Giao diện của kênh thuê riêng sẽ phát một dòng bit bao gồm các chuỗi <0000><một số chẵn các giá trị Một><0000> và <0000><một số lẻ các giá trị một><0000>, các chuỗi này phải được mã hoá thành tín hiệu HDB3; trong đó 0 là không có xung và 1 là có xung đưa vào bộ mã hoá HDB3. 


Giám sát: Dòng bit lối ra trong khoảng thời gian kiểm tra đủ để truyền 100 lần các mẫu trên cộng thêm thời gian cần thiết để phát hiện lỗi.


Kết quả: Không có lỗi nào trong việc mã hoá HDB3.


A.2. Dạng xung ở cổng lối ra


Mục đích: Để xác định dạng xung ở cổng lối ra có phù hợp với yêu cầu trong 2.2.1.2 không.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.2).




Hình A.2 - Dạng xung ở cổng lối ra


Trạng thái giao diện: Cấp nguồn.


Tín hiệu thử: Không quy định.


Giám sát:


- Các giá trị 1 và 0 được phát từ NTP, đo biên độ và dạng của các xung dương và âm (đo tại điểm giữa của khoảng xung) và độ dài thời gian của các xung dương và âm (đo tại một nửa của biên độ xung danh nghĩa, tức là 1,5 V);


- Độ chính xác tổng thể của phép đo phải tốt hơn 90 mV. Tất cả các phép đo phải được thực hiện với thiết bị đo có khả năng ghi lại dòng một chiều (dc). Băng tần có độ rộng lớn hơn hoặc bằng 200 MHz được sử dụng để phát hiện sự thay đổi của xung.


Kết quả: 


- Cả xung dương và âm đều phải nằm trong giới hạn thuộc Hình 2, trong đó V = 100% là 3 V;


- Khoảng bit tương ứng với giá trị 0 sẽ không có điện áp vượt quá ( 0,3 V;


- Tỷ lệ giữa biên độ của các xung dương và âm nằm trong khoảng 0,95 đến 1,05;


- Tỷ lệ giữa độ rộng của các xung dương và âm nằm trong khoảng 0,95 đến 1,05.


A.3. Suy hao phản xạ ở cổng lối vào


Mục đích: Để kiểm tra xem suy hao phản xạ ở cổng lối vào của giao diện kênh thuê riêng có phù hợp với các yêu cầu của 2.2.2.2 hay không.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.3).




Hình A.3 - Suy hao phản xạ ở lối vào

Trạng thái giao diện: Cấp nguồn.


Tín hiệu thử: Tín hiệu hình sin có đỉnh 3 V tại lối vào của giao diện kênh thuê riêng có tần số biến động trong khoảng từ 51 kHz đến 3 072 kHz.


Giám sát: Điện áp đo tại cầu đo, phản ánh điện trở kết cuối là 120 (, sử dụng một vôn kế chọn lọc có độ rộng băng nhỏ hơn 1 kHz.


Kết quả: Suy hao phản xạ đo được phải lớn hơn hoặc bằng các giá trị trong 2.2.2.2


Chú thích: Các đặc tính của máy phát và vôn kế có thể khác nhau tuỳ theo cầu đo, tuy nhiên, lỗi tổng cộng của cách bố trí kiểm tra phải nhỏ hơn 0,5 dB trong phạm vi 10 dB đến 20 dB. Khi được nối với một điện trở 120 ( ( 0,25% thì suy hao phản xạ đo được của cầu phải cao hơn các giới hạn quy định đối với giao diện là 20 dB.


A.4. Giới hạn suy hao lối vào và miễn nhiễm với các phản xạ


Mục đích: Để kiểm tra tính miễn nhiễm của cổng lối vào đối với tín hiệu gây nhiễu kết hợp với tín hiệu lối vào, như quy định trong 2.2.2.4, cả hai cùng không qua cáp (suy hao 0 dB), và qua cáp suy hao 6 dB, như quy định trong 2.2.2.3.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.4):


- Tín hiệu gây nhiễu phải được kết hợp với tín hiệu cổng lối vào trong một mạng trở kháng 120 (, với suy hao 0 dB của tín hiệu chính và suy hao 18 dB của tín hiệu gây nhiễu;


- Bộ mô phỏng cáp phải có suy hao 6 dB đo được tại tần số 1 024 kHz và đặc tính suy hao tuân theo luật (f)1/2 trong dải tần số từ 100 kHz đến 10 MHz;


- Sự phù hợp của giao diện sẽ được xác minh trong các điều kiện kiểm tra sau:


a) Không có bộ mô phỏng cáp và không có tín hiệu gây nhiễu; 


b) Có bộ mô phỏng cáp và không có tín hiệu gây nhiễu; 


c) Không có bộ mô phỏng cáp và có tín hiệu gây nhiễu; 


d) Có bộ mô phỏng cáp và có tín hiệu gây nhiễu.


- Phép kiểm tra phải được lặp lại với các dây tại lối vào giao diện mạng (RX) bị đảo chiều.




Hình A.4 - Miễn nhiễm với phản xạ

Trạng thái giao diện: Cấp nguồn, với dữ liệu nhận được đưa vòng trở lại cổng lối ra.


Tín hiệu thử: 


- Tín hiệu lối ra của thiết bị kiểm tra phải được mã hoá HDB3 và có dạng xung như Hình 2. Nội dung nhị phân chứa trong các bit từ 9 đến 256 của khung là      PRBS(215-1). Tốc độ bit phải nằm trong khoảng 2 048 kbit/s ( 50 phần triệu.


Để giao diện kênh thuê riêng hoạt động được chính xác, dòng bit có thể đồng bộ với lối ra giao diện mạng và/hoặc được cấu trúc thành các khung, có kiểm tra dư vòng 4 bit (CRC-4), theo EN 300 419. Trong những khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung, bit 3 (Chỉ thị cảnh báo đầu xa - RAI) phải bị đưa về giá trị 0 và các bit từ 4 đến 8 (Sa4 đến Sa8) phải được đưa về giá trị 1. Nội dung nhị phân của dữ liệu trong các bit từ 9 đến 256 của khung phải là một PRBS(215-1).


Tín hiệu gây nhiễu từ máy phát mẫu phải:


- Được mã hoá HDB3 và có dạng xung như trong Hình 15 của Khuyến nghị G.703 của ITU-T, hình này được tái dựng lại trong Hình 2 của Quy chuẩn này; 


- Có nội dung nhị phân là một PRBS(215-1); 


- Có một tốc độ bit danh định là 2 048 kbit/s, không được đồng bộ với tín hiệu lối ra của thiết bị kiểm tra.


Giám sát: Dữ liệu ở cổng lối ra.


Kết quả: Không có lỗi bit nào trong khoảng thời gian ít nhất là 1 phút.

A.5. Khả năng chịu điện áp dọc và việc mã hoá lối vào HDB3


Mục đích: Để kiểm tra khả năng chịu đựng điện áp dọc nhỏ nhất tại lối vào của giao diện kênh thuê riêng như được ghi trong 2.2.2.5, và nhận chính xác mã HDB3 như được ghi trong 2.2.2.1.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.5)




Hình A.5 - Khả năng chịu điện áp dọc, việc mã hoá lối vào HDB3

Trạng thái giao diện: Cấp nguồn, với dữ liệu nhận được đưa vòng trở lại cổng lối ra.


Tín hiệu thử: Tín hiệu ra của thiết bị kiểm tra phải được mã hoá HDB3 và có dạng xung như trong Hình 15 của Khuyến nghị G.703 của ITU-T, hình này được tái dựng lại trong Hình 2 của tiêu chuẩn này. Nội dung nhị phân phải là một PRBS(215-1).


Để giao diện kênh thuê riêng vận hành chính xác, dòng bit có thể phải đồng bộ với lối ra giao diện mạng và/hoặc được cấu trúc thành các khung có CRC-4 theo EN 300 419. Trong các khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung thì bit 3 (chỉ thị cảnh báo đầu xa) phải bị đưa về giá trị 0 và các bit từ 4 đến 8 (Sa4 đến Sa8) phải được đưa về giá trị 1. Nội dung nhị phân của dữ liệu được trữ trong các bit từ 9 đến 256 của khung phải là một PRBS(215-1).


Một điện áp dọc VL có giá trị hiệu dụng là 2 V, ( 20 mV với tần số biến đổi trong khoảng 10 Hz đến 30 MHz phải được đặt vào trong ít nhất 2 giây.


Giám sát: Các dữ liệu tại cổng lối ra của kênh thuê riêng.


Kết quả: Không có lỗi nào trong PRBS nhận được từ kênh thuê riêng.


CHÚ THÍCH: Suy hao chuyển đổi dọc cố hữu của mạng cân bằng T phải lớn hơn 30 dB.


A.6. Trở kháng so với đất


Mục đích: Để kiểm tra trở kháng so với đất của cổng lối ra và cổng lối vào giao diện kênh thuê riêng như được quy định trong 2.2.1.4 và 2.2.2.6.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.6).




Hình A.6 - Trở kháng so với đất


Trạng thái giao diện: Cấp nguồn.


Tín hiệu thử: Tín hiệu kiểm tra hình sin (Vgen) có giá trị hiệu dụng là 2 V, ( 20 mV được đưa vào trong dải tần số từ 10 Hz đến 1 MHz.


Giám sát: Điện áp của Vtest.


Kết quả: Điện áp Vtest phải có giá trị hiệu dụng nhỏ hơn 19,2 mV.


A.7. Định thời lối ra trong điều kiện lỗi


Mục đích: Để kiểm tra định thời lối ra nếu một tín hiệu ra xuất hiện trong các tình trạng hư hỏng mạng như đã nêu trong 2.2.1.3.


Cấu hình kiểm tra (xem Hình A.7):




Hình A.7 - Định thời lối ra trong điều kiện lỗi

Trạng thái giao diện: Cấp nguồn.


Tín hiệu thử: Giao diện sẽ được cấu hình để cung cấp tất cả những tín hiệu có trong các tình trạng hư hỏng mạng, ví dụ như AIS.


Giám sát: Tốc độ bit ra từ giao diện kênh thuê riêng.


Kết quả: Tốc độ bit ra phải nằm trong giới hạn 2 048 kbit/s ( 50 phần triệu.


A.8. Rung pha lối ra và lối vào


Mục đích: Phép kiểm tra này được sử dụng để đo giới hạn rung pha lối vào (mục 2.2.1.5), rung pha lối ra lớn nhất (2.2.2.7)


CHÚ THÍCH: Có thể tìm các thông tin khác về việc đo rung pha trong Phần bổ sung ITU-T số 3.8, Tập IV.4 (1988).


Cấu hình kiểm tra: Thiết bị kiểm tra được nối vào cả 2 đầu của kênh thuê riêng (xem Hình A.8), mỗi chiều được kiểm tra độc lập:




Hình A.8 - Đo rung pha

Trạng thái kết nối: Sẵn sàng.


Tín hiệu thử: Thiết bị kiểm tra tạo ra dòng bít được mã hoá HDB3 có dạng xung phù hợp với Hình 2 và đưa vào lối vào của kết nối kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng cung cấp định thời mạng, phép kiểm tra sẽ được thực hiện với thiết bị kiểm tra đồng bộ với kết nối kênh thuê riêng. Khi kênh thuê riêng có khả năng mang định thời của người sử dụng, các phép kiểm tra sẽ được thực hiện ở tốc độ 2 048 kbit/s + 50 ppm và 2 048 kbit/s - 50 ppm.


Rung pha ghép vào chuỗi bit lối vào được tạo ra bởi bộ điều chế rung pha điều khiển theo điện áp, được điều chế bởi tín hiệu bao gồm 2 tín hiệu:


a) Một tín hiệu xung vuông được tạo bởi dòng bit PRBS(29 - 1) phát ra ở tần số 100 Hz. Tín hiệu sóng vuông này được lọc bởi bộ lọc thông thấp tuyến tính bậc 1 có tần số cắt 4 Hz. Biên độ điện áp của xung vuông là không đổi và có giá trị để tạo ra rung pha đo được là 1,1 UI trong dải tần từ 4 Hz đến 100 kHz;


b) Một tín hiệu xung vuông được tạo bởi dòng bit PRBS(215 - 1) phát ra ở tần số 200 kHz. Tín hiệu xung vuông này được lọc bởi bộ lọc thông dải tuyến tính bậc 1 với tần số cắt 40 Hz và 100 kHz. Biên độ điện áp của xung vuông là không đổi và có giá trị để tạo ra rung pha đo được là 0,11 UI trong dải tần từ 40 Hz đến 100 kHz.


Giám sát: 
- Rung pha lấy ra từ tín hiệu ở cổng lối ra của mạng;


- Chuỗi bit lấy ra từ tín hiệu ở cổng lối ra của mạng.


Kết quả: 
- Rung pha đỉnh - đỉnh tại cổng lối ra của kết nối thoả mãn Bảng 3;


- Ít nhất một trong 10 chu kỳ, mỗi chu kỳ 10 giây, không xảy ra sự thay đổi nội dung nhị phân.


Phụ lục B 

(Quy định)


Định nghĩa mã HDB3


B.1. Khái quát


Phụ lục này chỉ rõ việc mã hoá HDB3, theo nguyên lý biến đổi AMI. Nội dung của phụ lục này dựa trên Phụ lục A của Khuyến nghị G.703 của ITU-T.


Trong mã này, các bit có giá trị nhị phân 1 được biểu thị bằng các xung dương và âm xen kẽ nhau, và các giá trị nhị phân 0 được biểu thị bằng các mức giữa. Có ngoại lệ khi xảy ra nhiều chuỗi bit 0 liên tiếp nhau trong tín hiệu nhị phân.


Trong định nghĩa dưới đây, B biểu thị cho một xung được chèn vào có tuân theo quy tắc AMI, và V biểu thị cho một xung vi phạm quy tắc AMI.


B.2. Định nghĩa


Mỗi khối gồm 4 giá trị 0 liền nhau được thay thế bởi 000V hoặc B00V. Tiến hành chọn 000V hay B00V sao cho số lượng các xung B giữa các V liền nhau là lẻ. Nói cách khác, các xung V liền nhau có cực tính ngược nhau để không tạo ra thành phần dòng điện một chiều.


 


		   



   TX











Giao diện mạng



   







   RX











RX











Thiết bị đầu cuối











TX







Lối ra







Lối vào







Lối vào







Lối ra







Xung danh định







CHÚ THÍCH: V là giá trị đỉnh danh định







           TX



Giao diện 



kênh thuê 



riêng



	  RX







RX



Thiết bị



kiểm tra







TX







 NTP











Giao diện kênh thuê 



riêng











     Thiết bị đo







  T







TX







            T = Điện trở kết cuối 



      120 ( ( 0,25%







NTP







Giao diện 



kênh thuê 



riêng        







              RX







Mạch cầu







 T



T







Máy phát







Vôn kế







NTP







T = Điện trở kết cuối              



      120 ( ( 0,25%











          RX







Giao diện kênh thuê riêng







           TX







TX







Thiết bị



kiểm tra







RX







Máy phát mẫu







Mạng kết hợp 



và suy hao







Mô phỏng cáp







NTP







RX











Thiết bị  



đầu cuối











TX











            TX











Giao diện kênh thuê riêng



           



            RX







N







Máy phát







L1







L2







R







(Xem chú thích)







(Xem chú thích)







V1







Mạng cân bằng T







L1 = 2*38 mH



L2 = 2*38 mH



R = 2*200 (







50 (







NTP







Chú thích: Đất (trong ngữ cảnh này) là điểm kết nối với lớp bảo vệ được quy định trong 2.1.2.







L2







L1







VL







50 (







25 (







(Xem chú thích 2)







Giao diện kênh thuê riêng















RX hoặc TX











Máy phát







60(







60 (







10 ( ( 1%







Vgen







Vtest







60 (







NTP







CHÚ THÍCH1: Các điện trở 60 ( phải có độ chính xác trong khoảng 1% và chênh lệch ít hơn 0,1%



CHÚ THÍCH 2: Đất (trong ngữ cảnh này) là điểm kết nối với lớp bảo vệ được quy định trong 2.1.2.











	  TX







Giao diện kênh thuê



riêng



	  



               RX







RX







Thiết bị 



kiểm tra











NTP











RX







Thiết bị 



kiểm tra















TX







	   



      TX







Thiết bị 



kiểm tra







	   







                    RX







RX		TX











Kết nối kênh thuê riêng















TX	            RX











Tín hiệu vào







Kết quả đo











2

17



_985172930.unknown




_1343127566.doc
QCVN 3:2010/BTTTT




[image: image2.bmp]

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 3:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ LỖI BIT CỦA CÁC ĐƯỜNG TRUYỀN DẪN SỐ


National technical regulation 


on bit error rate of digital transmission path


HÀ NỘI - 2010

MỤC LỤC




51.
QUY ĐỊNH CHUNG



51.1.
Phạm vi điều chỉnh



51.2.
Đối tượng áp dụng



51.3.
Giải thích từ ngữ



61.4.
Các chữ viết tắt



72.
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



72.1.
Phân bố chỉ tiêu lỗi bit cho kênh truyền dẫn số 64 kbit/s



82.1.1.
Chỉ tiêu về DM và ES cho các cấp chuyển mạch



82.1.2.
Chỉ tiêu về giây bị lỗi nghiêm trọng cho các cấp mạch



92.1.3.
Phân bố chỉ tiêu cho mô hình đoạn số phân cấp theo tốc độ  2 048 kbit/s



92.1.4.
Tiêu chuẩn lỗi bit cho các luồng số có tốc độ cơ sở hoặc tốc độ lớn hơn



102.2.
Phân bố chỉ tiêu lỗi bit cho tuyến có tốc độ cao



102.2.1.
Phân bố chỉ tiêu lỗi cho đoạn quốc gia



102.2.2.
Phân bố chỉ tiêu lỗi cho đoạn quốc tế



112.2.3.
Xác định lỗi đối với luồng PDH



132.2.4.
Xác định chỉ tiêu lỗi đối với luồng SDH



153.
QUY TRÌNH ĐO LỖI BIT



153.1.
Đo lỗi bit theo Khuyến nghị G.821 và M.550



153.1.1.
Đo lỗi bit trong điều kiện hệ thống đang khai thác



163.1.2.
Đo lỗi bit trong điều kiện hệ thống ngừng khai thác



173.1.3.
Phân tích kết quả



173.2.
Đo lỗi bit theo Khuyến nghị G.826 và M.2100



173.2.1.
Đo lỗi khối trong điều kiện hệ thống đang khai thác



183.2.2.
Đo lỗi khối trong điều kiện hệ thống ngừng khai thác



194.
QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



205.
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



206.
TỔ CHỨC THỰC HIỆN







Lời nói đầu

QCVN 3:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-164: 1997 "Lỗi bit và rung pha của các đường truyền dẫn số - Yêu cầu kỹ thuật và quy trình đo kiểm" ban hành theo Quyết định số 796/1997/QĐ-TCBĐ ngày 30 tháng 12 năm 1997 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).


Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 3:2010/BTTTT phù hợp với Khuyến nghị G.826 (12/2002) của Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU-T).

QCVN 3:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/QĐ-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

VỀ LỖI BIT CỦA CÁC ĐƯỜNG TRUYỀN DẪN SỐ


National technical regulation on bit error rate of digital transmission path


1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định chỉ tiêu lỗi bit của các đường truyền dẫn số kết nối mạng theo cấu trúc PDH (tốc độ 2, 8, 34, 140 Mbit/s), SDH (tốc độ 155, 622, 2 500 Mbit/s) và các kênh truyền dẫn số kết nối mạng 64 kbit/s với độ dài quy chuẩn.


Đối với các đường truyền dẫn số tốc độ khác với các tốc độ nêu trên và cự ly thông tin khác với độ dài quy chuẩn, chỉ tiêu lỗi bit được quy định thông qua việc quy về các tốc độ và độ dài quy chuẩn tương ứng.


1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông có các đường truyền dẫn số theo cấu trúc PDH, SDH kết nối mạng với doanh nghiệp khác.


1.3. Giải thích từ ngữ

Trong Quy chuẩn này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:


1.3.1. Lỗi bit (bit error)

Lỗi bit là sự thu sai bit do quá trình truyền dẫn tín hiệu trong mạng số gây ra.


1.3.2. Tỷ lệ lỗi bit (Bit Error Rate – BER)

BER là tỷ số giữa số bit bị lỗi trên tổng số bit phát đi. Thông số này đặc trưng cho chất lượng truyền dẫn của tuyến.


1.3.3. Thời gian khả dụng và thời gian không khả dụng (available time and unavailable time)

- Theo Khuyến nghị ITU-T G.821 thời gian thực hiện phép đo được chia làm hai phần: Phần thời gian khả dụng là thời gian trong đó hệ thống được coi là có khả năng thực hiện các chức năng quy định và phần thời gian không khả dụng là thời gian trong đó hệ thống được coi là không có khả năng làm việc. Các khoảng thời gian 1 giây được tính là thời gian đơn vị để xem xét tỷ lệ lỗi bit.

- Sự chuyển đổi từ thời gian khả dụng sang thời gian không khả dụng bắt đầu bởi 10 giây liên tiếp, trong mỗi giây đó có tỷ lệ lỗi bit lớn hơn 10-3 hoặc có chỉ thị cảnh báo (AIS). 10 giây này sẽ thuộc về thời gian không khả dụng.

- Sự chuyển đổi từ thời gian không khả dụng sang thời gian khả dụng bắt đầu bởi 10 giây liên tiếp, trong mỗi giây đó có tỷ lệ lỗi bit nhỏ hơn 10-3. 10 giây này sẽ thuộc về thời gian khả dụng.


1.3.4. Giây bị lỗi (Errored Second – ES)

Khoảng thời gian một giây trong đó có ít nhất một khối bị lỗi hoặc có ít nhất một sai hỏng.

1.3.5. Giây bị lỗi nghiêm trọng (Severely Errored Second – SES)

Khoảng thời gian một giây trong đó có nhiều hơn 30% khối bị lỗi hoặc có ít nhất một sai hỏng. SES là tập con của ES.

1.3.6. Khối (block)

Khối là tập hợp các bit liên tiếp trong luồng. Một bit thuộc về một khối và chỉ một khối mà thôi.


1.3.7. Khối bị lỗi (Errored Block – EB)

Khối trong đó có ít nhất một bit bị lỗi.


1.3.8. Lỗi khối nền (Background Block Errored – BBE)

Một khối bị lỗi không thuộc trong giây bị lỗi nghiêm trọng.


1.3.9. Tỷ lệ giây bị lỗi (Errored Second Ratio – ESR)

Tỷ số giữa giây bị lỗi và tổng số giây đo trong khoảng thời gian khả dụng.

1.3.10. Tỷ lệ giây bị lỗi nghiêm trọng (Severely Errored Second Ratio – SESR)

Tỷ số giữa giây bị lỗi nghiêm trọng và tổng số giây đo trong khoảng thời gian khả dụng.

1.3.11. Tỷ lệ lỗi khối nền (Background Block Error Ratio – BBER)

Tỷ số giữa lỗi khối nền và tổng số khối đo trong khoảng thời gian khả dụng.

1.4. Các chữ viết tắt

		AIS

		Alarm Indication Signal

		Tín hiệu chỉ thị cảnh báo



		AU-AIS

		Administrative Unit - Alarm Indication Signal 

		Tín hiệu chỉ thị cảnh báo của khối quản lý



		AU-LOP

		Administrative Unit - Loss Of Pointer

		Mất con trỏ của khối quản lý



		BBE

		Background Block Error

		Lỗi khối nền



		BBER

		Background Block Error Ration

		Tỷ lệ lỗi khối nền



		BIP

		Bit Interleaved Parity

		Cài bit chẵn lẻ



		CRC

		Cyclic Redundancy Check

		Kiểm tra vòng dư



		DM

		Degraded Minute

		Phút suy giảm chất lượng



		EB

		Errored Block

		Khối bị lỗi



		EDC

		Error Detection Code

		Mã phát hiện lỗi



		ES

		Errored Second

		Giây bị lỗi



		ESR

		Errored Second Ratio

		Tỷ lệ giây bị lỗi



		HP- PLM

		Higher-order Path - Mismatch

		Mất tải của luồng bậc cao hơn



		HP-LOM

		Higher-order Path - Loss of Multiframe Alìgnment 

		Mất cân bằng đa khung của luồng bậc cao hơn



		HP-RDI

		Higher-order Path - Remote Defect Indication

		Chỉ thị sai hỏng từ xa của luồng bậc cao



		HP-TIM

		Higher-order Path - Trace Identifier Mismatch

		Mất phối hợp nhận dạng luồng bậc cao



		HP-UNEQ

		Higher-order Path - UNEQuipped

		Không được trang bị luồng bậc cao hơn



		HRP

		Hypothentical Reference Path

		Luồng số giả định chuẩn



		HRX

		Hypothentical Reference Digital Connection

		Tuyến số giả định chuẩn



		IG

		International Gateway

		Cổng quốc tế



		LP-REI

		Lower-order Path - Remote Error Indication

		Chỉ thị lỗi từ xa cho luồng bậc thấp



		ISM

		In-Service Monitoring

		Giám sát khi đang khai thác



		LP-RDI

		Lower-order Path - Remote Defect Indication

		Chỉ thị sai hỏng từ xa cho luồng bậc thấp



		LP-TIM

		Lower-order Path - Trace Identifier Mismatch

		Mất phối hợp nhận dạng luồng bậc thấp



		LP-UNEQ

		Lower-order Path - UNEQuipped

		Không được trang bị luồng số bậc thấp hơn



		MS-AIS

		Multiplex Section - Alarm Indication Signal

		Tín hiệu chỉ thị cảnh báo của đoạn ghép



		PDH

		Plesiochronous Digital Hierachy

		Phân cấp số cận đồng bộ



		PEP

		Path End Point

		Điểm cuối luồng



		RS-TIM

		Regenerator Section Trace Identifier Mismatch

		Mất phối hợp nhận dạng đoạn lặp



		STM-LOF

		Synchronous Transport Module -Loss Of Frame Alignment

		Mất đồng bộ khung của Module chuyển tải đồng bộ



		STM-LOS

		Synchronous Transport Module -Loss Of Signal

		Mất tín hiệu của Module chuyển tải đồng bộ



		SDH

		Synchronous Digital Hierachy

		Phân cấp số đồng bộ



		SES

		Serverely Errored Second

		Giây bị lỗi nghiêm trọng



		SESR

		Serverely Errored Second

		Tỷ lệ giây bị lỗi nghiêm trọng



		TU-AIS

		Tributary Unit - Alarm Indication Signal

		Tín hiệu chỉ thị cảnh báo của khối nhánh



		TU-LOM

		Tributary Unit - Loss Of Multiframe

		Mất đa khung của khối nhánh



		TU-LOP

		Tributary Unit - Loss Of Pointer 

		Mất con trỏ của khối nhánh



		VC

		Virtual Container

		Con-ten-nơ ảo





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Phân bố chỉ tiêu lỗi bit cho kênh truyền dẫn số 64 kbit/s

Phù hợp với Khuyến nghị ITU-T G.821, mô hình tuyến số giả định chuẩn (Hypothetical Reference Digital Connection – HRX) hay còn gọi là tuyến quy chuẩn do ITU-T đề xuất (Hình 1) được sử dụng để đánh giá chất lượng một tuyến truyền dẫn. Tuyến quy chuẩn có độ dài tổng cộng là 27 500 km với thời gian đo các thông số lỗi được cho như Bảng 1.



Hình 1 - Mô hình tuyến số giả định chuẩn

Bảng 1 - Phân bố chỉ tiêu lỗi cho một đấu nối quốc tế

		Thông số đặc tính lỗi 

		Chỉ tiêu (% thời gian)



		SES

		0,2



		ES

		8





Toàn bộ độ của HRX được phân làm ba cấp:

a. Cấp nội hạt (Local Grade)



Cấp nội hạt là phần của tuyến nằm giữa thuê bao và tổng đài nội hạt. 

b. Cấp trung bình (Medium Grade)


Cấp trung bình là phần của tuyến nằm giữa tổng đài nội hạt và trung tâm chuyển mạch quốc tế.


c. Cấp cao (High Grade)


Cấp cao là phần của tuyến nằm giữa các trung tâm chuyển mạch quốc tế.

2.1.1. Chỉ tiêu về DM và ES cho các cấp chuyển mạch

Bảng 2 - Phân bố chỉ tiêu lỗi bit cho các cấp chuyển mạch

		Cấp mạch

		Phân bố chỉ tiêu DM và ES



		Nội hạt (2 đầu)

		15% phân bố theo khối cho mỗi đầu



		Trung bình (2 đầu)

		15% phân bố theo khối cho mỗi đầu



		Cao 

		40% (tương đương với chất lượng 0,0016%/1 km cho tuyến 25 000 km)





Khái niệm phân bố theo khối ở đây nghĩa là phân bố cho toàn cấp mạch đó mà không xét đến độ dài của mạch.


2.1.2. Chỉ tiêu về giây bị lỗi nghiêm trọng cho các cấp mạch

Chỉ tiêu tổng cộng về giây bị lỗi nghiêm trọng là 0,2%. Trong 0,2% này thì 0,1% được phân bố cho 3 cấp mạch như Bảng 3.

Bảng 3 - Phân bố SES cho các cấp mạch

		Cấp mạch 

		Phân bố chỉ tiêu SES





		Nội hạt

		0,015% phân bố theo khối cho mỗi đầu



		Trung bình

		0,015% phân bố theo khối cho mỗi đầu



		Cao

		0,04%





0,1% SES còn lại được phân bố cho cấp trung bình và cấp cao để điều tiết các tác động bất lợi ảnh hưởng đến chất lượng truyền dẫn. Với các tuyến trong phần mạch bậc cao và trung bình có sử dụng hệ thống vô tuyến chuyển tiếp hoặc vệ tinh, có một phần phân bố mở rộng về chỉ tiêu SES. Tuyến sử dụng vi ba số chuyển tiếp 2 500 km được phân bố một phần mở rộng về SES là 0,05% và phân bố một phần mở rộng 0,01% SES cho một đấu nối vệ tinh.

2.1.3. Phân bố chỉ tiêu cho mô hình đoạn số phân cấp theo tốc độ 2048 kbit/s 

Một tuyến truyền dẫn thực thường có độ dài nhỏ hơn 27 500 km, do vậy Khuyến nghị ITU-T G.921 đã đưa ra mô hình đoạn số với các độ dài thực tế (50 km hoặc 280 km). Một đoạn số là một hệ thống bao gồm hai thiết bị đầu cuối và môi trường truyền dẫn giữa chúng. Phân bố chỉ tiêu lỗi cho các đoạn số như Bảng 4.

Bảng 4 - Phân bố chỉ tiêu lỗi cho một đoạn truyền dẫn số

		Cấp chất lượng của đoạn

		Độ dài đoạn 


km

		Phân bố (% của chỉ tiêu tổng thể)

		Đoạn số được sử dụng ở cấp mạch



		1

		280

		0,45

		Cao



		2

		280

		2

		Trung bình



		3

		50

		2

		Trung bình



		4

		50

		5

		Trung bình





2.1.4. Tiêu chuẩn lỗi bit cho các luồng số có tốc độ cơ sở hoặc tốc độ lớn hơn

2.1.4.1. Giây bị lỗi 


Tỷ lệ phần trăm giây bị lỗi quy về đấu nối 64 kbit/s được tính theo công thức sau:



[image: image1.wmf](


)


(


)


%


100


j


i


1


i


x


N


n


i


J


1


å


=


=




Trong đó: 

n:
Số giây trong giây thứ i tại tốc độ cần đo


N:
Tỷ số giữa tốc độ bit cao hơn và 64 kbit/s


J:
Thời gian đo tính bằng giây (không tính thời gian không khả dụng)


Tỷ số n/N tại giây thứ i bằng:



n/N
Nếu 0 < n < N,



1
Nếu n ( N

2.1.4.2. Giây bị lỗi nghiêm trọng

Tỷ lệ phần trăm giây bị lỗi nghiêm trọng quy chuẩn về đấu nối tốc độ 64 kbit/s có thể được tính từ phép đo tại tốc độ bit cần đo như sau:

Y% + Z%

Trong đó: 

Y: Phần giây bị lỗi nghiêm trọng tại tốc độ bit cần đo.


Z: Phần giây không bị lỗi nghiêm trọng nhưng có chứa một hoặc nhiều sự mất đồng bộ khung tại tốc độ cần đo.

2.2. Phân bố chỉ tiêu lỗi bit cho tuyến có tốc độ cao

Theo Khuyến nghị ITU-T G.826:


Dựa trên các khái niệm và các thông số đặc tính đã định nghĩa, ITU-T đã đưa ra chỉ tiêu của các thông số cho mô hình luồng số giả chuẩn (Hypothetical Reference Path – HRP) ở tốc độ cấp 1 và lớn hơn. Luồng số giả chuẩn này có độ dài 27 500 km và thời gian đo các thông số lỗi là 1 tháng.

Bảng 5 - Phân bố chỉ tiêu lỗi cho các tốc độ cao

		Tốc độ Mbit/s

		1,5 đến 5

		Từ 5 đến 15

		Từ 15 đến 55

		Từ 55 đến 160

		> 160 đến 3500



		Bit/khối

		800-5000

		2000-8000

		4000-20000

		6000-20000

		15000 - 30000



		ESR

		0,04

		0,05

		0,075

		0,16

		-



		SESR

		0,002

		0,002

		0,002

		0,002

		0,002



		BBER

		2 x 10-4

		2 x 10-4

		2 x 10-4

		2 x 10-4

		10-4





2.2.1. Phân bố chỉ tiêu lỗi cho đoạn quốc gia


Mỗi đoạn quốc gia được phân bố chỉ tiêu cố định là 17,5%. Ngoài ra còn thêm vào sự phân bố về độ dài. Độ dài tuyến thực tế giữa điểm cuối luồng (PEP) và cổng quốc tế (IG) cần được tính đầu tiên. Nếu đoạn nào truyền bằng vô tuyến thì cần nhân với một hệ số thích hợp như sau:


+ < 1 000 km: hệ số 1,5.

+ ( 1 000 km và < 1 200 km: lấy chung là 1 500 km như cho đoạn truyền dẫn cáp.

+ ( 1 200 km: hệ số 1,25.

Khi biết được cả độ dài thực tế và độ dài tính toán thì giá trị nào nhỏ hơn sẽ được sử dụng. Độ dài này cần được làm tròn ngắn nhất đến 500 km và thêm 1% cho mỗi đoạn 500 km. Nhưng khi đoạn quốc gia bao gồm cả tuyến vệ tinh thì tổng phân bố 42% chỉ tiêu ở Bảng 5 sẽ cho toàn bộ 2 phần quốc gia.

2.2.2. Phân bố chỉ tiêu lỗi cho đoạn quốc tế

Phân bố lỗi bit khối 2% cho mỗi nước trung gian và thêm 1% cho các nước kết cuối. Ngoài ra cần cộng thêm sự phân bố về độ dài vào lỗi bit khối. Khi luồng quốc tế qua các nước trung gian, độ dài tuyến thực tế giữa các IG liên tiếp (một hoặc hai cho mỗi nước trung gian) cần được cộng thêm để tính toán toàn bộ độ dài quốc tế. Nếu đoạn nào truyền bằng vô tuyến thì cần nhân với một hệ số thích hợp như sau:


+ < 1 000 km: hệ số 1,5.


+ ( 1 000 km và < 1 200 km: lấy chung là 1 500 km như cho đoạn truyền dẫn cáp.


+ ( 1 200 km: hệ số 1,25.

Khi biết được cả độ dài thực tế và độ dài tính toán thì giá trị nào nhỏ hơn sẽ được sử dụng. Độ dài này cần được làm tròn ngắn nhất đến 500 km và thêm 1% cho mỗi đoạn 500 km.

Trong trường hợp phân bố cho đoạn quốc tế thấp hơn 6% thì lấy luôn trị số 6% làm chỉ tiêu phân bố lỗi bit.

Hoàn toàn độc lập với cách tính theo độ dài, trong đoạn quốc tế có bất kỳ chặng vệ tinh thì sẽ phân bố 35% chỉ tiêu ở Bảng 5 và 35% này thay thế sự phân bố chỉ tiêu cho độ dài chặng đó.




Hình 2 - Mô hình luồng số giả định chuẩn

2.2.3. Xác định lỗi đối với luồng PDH


2.2.3.1. Kích cỡ khối để thử luồng PDH


Kích cỡ khối để thử luồng PDH trong hệ thống đang khai thác được cho trong Bảng 6.


Bảng 6 - Kích cỡ khối PDH

		Tốc độ bit của luồng PDH kbit/s

		Kích cỡ khối PDH bit

		EDC/không có EDC



		2048 

8448


34368


139264

		2048

4224


4296


17408

		CRC-4

Không có EDC


Không có EDC


Không có EDC





2.2.3.2. Các bất bình thường (Anomatics)


Hai trạng thái bất bình thường trong hệ thống đang khai thác được sử dụng để xác định chỉ tiêu lỗi bit của luồng PDH.

a1: Một tín hiệu đồng bộ khung bị lỗi (an errored frame alignment signal).

a2: Một khối bị lỗi (EB) được chỉ thị bằng mã phát hiện lỗi (EDC).

2.2.3.3. Các sai hỏng


Ba trạng thái sai hỏng của tín hiệu lối vào trong hệ thống đang khai thác được sử dụng để xác định chỉ tiêu lỗi bit của luồng PDH.

d1: Mất khung (Loss of frame).

d2: Tín hiệu chỉ thị cảnh báo (Alarm Indication Signal).

d3: Mất đồng bộ khung (Loss of frame alignment).

2.2.3.4. Các kiểu luồng PDH

Tùy theo thiết bị thử ISM liên quan đối với luồng PDH sẽ có 4 loại cấu trúc luồng như sau:

* Kiểu 1: Luồng được cấu trúc bởi khung và khối


Một tập hợp đầy đủ chỉ thị sai hỏng d1, d2, d3 và các chỉ thị bất bình thường a1, a2 do thiết bị kiểm tra cung cấp khi hệ thống đang khai thác (ISM).

* Kiểu 2: Luồng được cấu trúc bởi khung

Một tập hợp đầy đủ chỉ thị sai hỏng d1, d2, d3 và bất bình thường a1 do thiết bị kiểm tra cung cấp khi hệ thống đang khai thác.


* Kiểu 3: Các luồng được cấu trúc khung khác

Một loạt các giới hạn của chỉ thị sai hỏng d1, d2 và bất bình thường a1 do thiết bị kiểm tra cung cấp khi hệ thống đang khai thác. Ngoài ra ISM còn chỉ thị cả số lượng chuỗi tín hiệu đồng bộ khung bị lỗi trong mỗi giây.

* Kiểu 4: Các luồng không định dạng khung

Một loạt các giới hạn của chỉ thị sai hỏng d1, d2 do thiết bị kiểm tra cung cấp khi hệ thống đang khai thác.


2.2.3.5. Các thông số và tiêu chuẩn đo luồng PDH

Bảng 7 - Các thông số và tiêu chuẩn đo


		Kiểu luồng

		Các thông số

		Tiêu chuẩn đo



		1

		ESR

		Một giây bị lỗi quan sát được khi trong một giây ít nhất có một bất bình thường a1 hoặc a2 hoặc một sai hỏng d1 đến d3 xảy ra.



		

		SESR

		Một giây bị lỗi nghiêm trọng quan sát được khi trong một giây ít nhất có ‘x’ bất bình thường a1 hoặc a2, hoặc một sai hỏng d1 đến d3 xảy ra.



		

		BBER

		Một lỗi khối cơ bản quan sát được khi: một bất bình thường a1 hoặc a2 xảy ra trong một khối nhưng không thuộc phần giây bị lỗi nghiêm trọng.



		2

		ESR

		Một giây bị lỗi quan sát được khi trong một giây ít nhất có một bất bình thường a1 hoặc một sai hỏng d1 đến d3 xảy ra



		

		SESR

		Một giây bị lỗi nghiêm trọng quan sát được khi trong một giây ít nhất có ‘x’ bất bình thường a1 hoặc một sai hỏng d1 hoặc d2 xảy ra.



		3

		ESR

		Một giây bị lỗi quan sát được khi trong một giây ít nhất có một bất bình thường a1 hoặc một sai hỏng d1 hoặc d2 xảy ra.



		

		SESR

		Một giây bị lỗi nghiêm trọng quan sát được khi trong một giây có ít nhất ‘x’ bất bình thường a1 hoặc một sai hỏng d1 hoặc d2 xảy ra



		4

		SESR

		Một giây bị lỗi nghiêm trọng quan sát được khi trong một giây ít nhất có một sai hỏng d1 hoặc d2 xảy ra.





2.2.3.6. Tiêu chuẩn cho việc phát hiện một giây bị lỗi nghiêm trọng trong luồng PDH

Bảng 8 liệt kê giá trị ‘x’ gây ra một giây bị lỗi nghiêm trọng (SES) trong khi kiểm tra hệ thống đang khai thác.

Bảng 8 - Tiêu chuẩn có SES trên các tuyến PDH

		Tốc độ bit (kbit/s)

		2 048



		Kiểu EDC

		CRC-4



		Số khối/1 giây

		1 000



		Số bit/1 khối

		2 048



		Ngưỡng SES trước Khuyến nghị G.826

		x = 805



		Ngưỡng ISM dựa trên SES của Khuyến nghị G.826

		x = 30% khối bị lỗi





2.2.4. Xác định chỉ tiêu lỗi đối với luồng SDH


2.2.4.1. Chuyển đổi phép đo BIP thành đo lỗi khối


Trong một luồng, một BIP-n tương ứng với một khối. BIP-n không được thể hiện ra khi kiểm tra ‘n’ khối kiểm tra chèn chẵn lẻ riêng rẽ.  Nếu như bất kỳ một trong ‘n’ sự kiểm tra chẵn lẻ riêng rẽ bị sai thì khối đo được coi là có lỗi.

2.2.4.2. Kích cỡ khối của luồng SDH

Bảng 9 - Kích cỡ khối dùng để kiểm tra luồng SDH

		Tốc độ bit của luồng SDH


kbit/s

		Kiểu luồng

		Kích cỡ khối sử dụng trong G.826


Bit

		EDC



		2 240

		VC-12

		1 120

		BIP-2



		48 960

		VC-3

		6 120

		BIP-8



		150 336

		VC-4

		18 792

		BIP-8



		601 344

		VC-4-4c

		75 168

		BIP-8





2.2.4.3. Các bất bình thường

Trong hệ thống đang khai thác, trạng thái bất bình thường được sử dụng để xác định chỉ tiêu lỗi bit của luồng khi luồng đó không ở trạng thái sai hỏng. Bất bình thường sau được xác định:

a1: Một khối bị lỗi qua chỉ thị EDC (xem 2.2.4.1).

2.2.4.4. Các sai hỏng


Các sai hỏng được trình bày trong Bảng 10.


Bảng 10 - Các sai hỏng dẫn đến SES

		Sai hỏng

		Sai hỏng đầu gần

		Sai hỏng 

		Sai hỏng đầu xa



		d14

		LP UNEQ

		d16

		LP RDI



		d13

		LP TIM

		

		



		d12

		TU LOP

		

		



		d11

		TU AIS

		

		



		d10

		HP LOM

		

		



		d9

		HP PLM

		

		



		d8

		HP UNEQ

		d15

		HP RDI



		d7

		HP TIM

		

		



		d6

		AU LOP

		

		



		d5

		AU AIS

		

		



		d4

		MS AIS

		

		



		d3

		RS TIM

		

		



		d2

		STM LOF

		

		



		d1

		STM LOS

		

		





Quan hệ giữa sai hỏng và SES được trình bày trong Bảng 11.


Bảng 11 - Quan hệ giữa sai hỏng và SES

		

		Sai hỏng sử dụng để đánh giá SES của luồng bậc cao

		Sai hỏng sử dụng để đánh giá SES của luồng bậc thấp



		Đầu gần

		Sai hỏng từ d1 đến d8

		Sai hỏng từ d1 đến d14



		Đầu xa

		Sai hỏng d15

		Sai hỏng d16





2.2.4.5. Các thông số và tiêu chuẩn đo lường SDH

Đối với luồng truyền dẫn SDH, các thông số chỉ tiêu được xác định như sau:

ES: Một giây bị lỗi quan sát được khi trong một giây ít nhất có một bất bình thường a1 hoặc một sai hỏng theo Bảng 10.


SES: Một giây bị lỗi nghiêm trọng quan sát được khi trong một giây ít nhất có ‘x’ khối bị lỗi hoặc một sai hỏng theo Bảng 10.


BBE: Một lỗi khối nền quan sát được khi một bất bình thường a1 xảy ra trong một khối nhưng không thuộc giây bị lỗi nghiêm trọng.

Mức ngưỡng của SES được qui định trong Bảng 12.

Bảng 12 - Mức ngưỡng của SES

		Kiểu luồng

		Ngưỡng cho SES

(số khối bị lỗi trong một giây)



		VC-12

		600



		VC-3

		2 400



		VC-4

		2 400



		VC-2-5c

		600



		VC-4-4c

		2 400





3. QUY TRÌNH ĐO LỖI BIT

3.1. Đo lỗi bit theo Khuyến nghị G.821 và M.550

Nguyên tắc của phép đo là phát một tín hiệu mẫu giả ngẫu nhiên trên một kênh 64 kbit/s. Ở đầu thu tín hiệu thu được sẽ so sánh với tín hiệu mẫu tương tự phía phát. Sự sai lệch sẽ cho ra lỗi bit.

3.1.1. Đo lỗi bit trong điều kiện hệ thống đang khai thác


Theo phương thức này máy đo đặt tại một nút mạng nhằm mục đích giám sát hoạt động thường xuyên của mạng.

a) Sơ đồ đo



Hình 3 - Đo lỗi bit trong điều kiện hệ thống đang khai thác

b) Máy đo


Sử dụng các máy đo như P-2032, EPE 06, EPE 07, EPM 41…

c) Tiến hành đo

Đặt các thông số trong máy đo tương ứng với tín hiệu thu như: mã đường truyền, độ dài mẫu tín hiệu, tốc độ bit, lối vào đồng trục hay cân bằng.

d) Thời gian đo


Trên luồng 2 048 kbit/s: 4 ngày cho đo giám sát, 24 giờ cho đo bảo dưỡng.

3.1.2. Đo lỗi bit trong điều kiện hệ thống ngừng khai thác


Mục đích phương thức đo này nhằm kiểm tra riêng các thành phần truyền dẫn, trong đo kiểm phục vụ công tác nghiệm thu, bảo dưỡng.


a) Đo đầu cuối đến đầu cuối


- Sơ đồ đo



Hình 4 - Đo lỗi bit đầu cuối đến đầu cuối

- Tiến hành đo


Đặt các thông số máy phát và máy thu giống nhau: tốc độ bit, mã đường truyền, độ dài mẫu thử, kiểu lối vào/ra.


Chuỗi mẫu thử 211 - 1 = 2 047 bit


b) Phương pháp đấu vòng


Mục đích của phương pháp đấu vòng là sử dụng một thiết bị đo lỗi bit cho cả tuyến.


Hình 5 là ví dụ sơ đồ đo lỗi bit bằng phương pháp đấu vòng (loopback) cho tuyến vi ba.



Hình 5 - Đo lỗi bit theo phương pháp đấu vòng

- Tiến hành đo:

+ Đặt các thông số khối phát và khối thu giống nhau: tốc độ bit, mã đường truyền, độ dài mẫu thử, kiểu lỗi vào/ra.


+ Thực hiện đấu vòng (loopback) tại đầu xa, như vậy độ dài tuyến sẽ gấp đôi.

3.1.3. Phân tích kết quả

Kết quả đo được hiển thị dưới dạng:


· Tổng thời gian đo (giây)


· Thời gian khả dụng (tính theo giây)


· Số giây mắc lỗi (%)


· Số giây mắc lỗi nghiêm trọng (%)


· Số phút suy giảm chất lượng (%)


Các giá trị đo được không được vượt quá các giá trị cho trong Bảng 1.

3.2. Đo lỗi bit theo Khuyến nghị G.826 và M.2100


Mục đích của phép đo lỗi bit theo G.826 và M.2100 là đo lỗi khối, các giây bị lỗi khối, các giây bị lỗi khối, các giây bị lỗi nghiêm trọng và lỗi khối nền cho các tốc độ cấp một và lớn hơn như theo phân bố chỉ tiêu lỗi bit trong Bảng 5. 


3.2.1. Đo lỗi khối trong điều kiện hệ thống đang khai thác

a) Sơ đồ đo như Hình 6



Hình 6 - Đo lỗi khối trong điều kiện hệ thống đang khai thác

b) Tiến hành đo: 

Đặt các thông số tương ứng với tín hiệu luồng cần đo như: tốc độ bit, kích cỡ khối tương ứng, giao diện đo...

Việc đo tỷ lệ lỗi khối nền, tỷ lệ giây bị lỗi khối và tỷ lệ giây bị lỗi khối nghiêm trọng được thông qua việc nhận dạng các biến cố: các bất bình thường và các sai hỏng như trong Bảng 7 và Bảng 10. Thiết bị đo sẽ đưa ra kết quả ESR, SESR, BBER cho các chiều thu phát của tuyến như Bảng 13.

Bảng 13 - Các biến cố mạng SDH trên các luồng đối với phép đo chỉ tiêu

		Chỉ thị

		Hướng

		Thông số



		Các lỗi B3

		Thu

		ESR/SESR/BBER



		HP-REI

		Phát

		ESR/SESR/BBER



		LP-REI

		Phát

		ESR/SESR/BBER



		Các lỗi BIP-2

		Thu

		ESR/SESR/BBER



		AU-LOP

		Thu

		ESR/SESR



		AU-AIS

		Thu

		ESR/SESR



		HP-RDI

		Phát

		ESR/SESR



		TU-LOP

		Thu

		ESR/SESR



		TU-AIS

		Thu

		ESR/SESR



		TU-LOM

		Thu

		ESR/SESR



		HP-TIM

		Thu

		Xem chú thích



		LP-TIM

		Thu

		Xem chú thích



		LP-RDI

		Phát

		ESR/SESR





CHÚ THÍCH: Đối với các phép đo trong điều kiện hệ thống đang khai thác hoặc không khai thác, HP-TIM và LP-TIM có thể vẫn được duy trì cho mục đích thông tin và trong phép đo nó được sử dụng để đánh giá thông số ESR/SESR.

3.2.2. Đo lỗi khối trong điều kiện hệ thống ngừng khai thác


Chuỗi tín hiệu sử dụng:


Đối với tốc độ 34368 và 139264 kbit/s thì dùng chuỗi ngẫu nhiên có độ dài   223 - 1 = 8 338 607 bit.

Đối với các luồng SDH:

Cấu trúc tín hiệu thử:
TSS1, TSS3, TSS5, TSS7 = 223 - 1.





TSS2, TSS4, TSS6, TSS8 = 215 - 1.

Bảng 14 - Kích cỡ khối PDH có EDC

		Tốc độ bit,


kbit/s

		Kích cỡ khối 


PDH, bit

		Độ dài khối PDH

		Mã sửa lỗi



		2 048

34 368

		2 048


4 296

		1 ms

106 (s

		CRC-4

Kiểm tra bit chẵn lẻ đơn





Bảng 15 - Kích cỡ khối PDH không có EDC


		Tốc độ bit,


kbit/s

		Kích cỡ khối 


PDH, bit

		Độ dài khối PDH



		8 448


34 368


139 264

		4 224


4 296


17 408

		500 ms


125 (s


125 (s





a) Đo đầu cuối đến đầu cuối


* Sơ đồ đo như Hình 7.



Hình 7 - Đo lỗi khối đầu cuối đến đầu cuối

* Tiến hành đo


Đặt các thông số giữa máy phát và máy thu giống nhau: tốc độ bit, kích cỡ khối tương ứng, chuỗi tín hiệu thử…

b) Đo theo mục đích đấu vòng


Mục đích của phương pháp đấu vòng là sử dụng một thiết bị đo lỗi bit cho cả tuyến.


* Sơ đồ đo như Hình 8.




Hình 8 - Đo lỗi khối theo phương pháp đấu vòng

* Tiến hành đo: 

Tương tự như đo đầu cuối - đầu cuối. Chú ý khi đấu vòng độ dài tuyến cần đo là gấp đôi so với đo đầu cuối - đầu cuối. 

4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ

4.1. Các tuyến truyền dẫn kết nối mạng giữa các doanh nghiệp viễn thông phải tuân thủ các chỉ tiêu về lỗi bit và quy trình đo kiểm quy định tại Quy chuẩn này. 


4.2. Các tuyến truyền dẫn kết nối trong nội bộ mạng của một doanh nghiệp viễn thông không bắt buộc phải tuân thủ chỉ tiêu lỗi bit nêu tại Quy chuẩn này. 


5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


5.1. Các doanh nghiệp viễn thông khi thoả thuận kết nối và đấu nối với mạng viễn thông của doanh nghiệp khác phải đảm bảo các tuyến kết nối có chất lượng kết nối phù hợp với Quy chuẩn này. 

5.2. Trong trường hợp có tranh chấp về kết nối mạng, các doanh nghiệp viễn thông phải kiểm tra chất lượng kết nối theo Quy chuẩn này và sử dụng Quy chuẩn này làm cơ sở kỹ thuật để giải quyết tranh chấp.

5.3. Trong trường hợp các doanh nghiệp viễn thông đạt được các thoả thuận kết nối mạng khác với Quy chuẩn này, các nội dung khác này phải được nêu rõ trong thoả thuận kết nối. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

6.1. Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý kết nối mạng viễn thông của các doanh nghiệp theo Quy chuẩn này.


6.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-164:1997 "Lỗi bit và rung pha của các đường truyền dẫn số - Yêu cầu kỹ thuật và quy trình đo kiểm", phần về chỉ tiêu lỗi bit.


6.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.
















































































































































































































































































































































































































































































































































































Bộ tái tạo







Máy đo lỗi bit























Ghép kênh







PDH



(SDH)







Bộ tái tạo







Máy đo lỗi bit







Máy đo lỗi bit























Ghép kênh







PDH



(SDH)











Ghép kênh







PDH



(SDH)







Ghép kênh







PDH



(SDH)







Bộ tái tạo







Máy đo lỗi bit







Máy đo lỗi bit























Giao diện điện







Ghép kênh







PDH



(SDH)







Ghép kênh







PDH



(SDH)







Ghép kênh







PDH



(SDH)







IF







RF







Đấu vòng







THU - PHÁT







PCM















IF







RF







PCM







Máy phát mẫu thử







Máy đo



lỗi bit







2 M







140 M







2 M







(







(







PCM







TDM







TDM







PCM







Máy đo lỗi bit







2 M







140 M











2 M







(







(







PCM







TDM







TDM







PCM







Nước 



kết cuối







Nước 



kết cuối







Luồng số giả định chuẩn



27 500 km











Đoạn quốc tế







Các nước trung gian















PEP















IG















IG















IG















IG















IG







PEP















27 500 km







1 250 km







25 000 km







1 250 km







T - Điểm chuẩn







T - Điểm chuẩn







Cấp 



nội hạt







Cấp 



trung bình







Cấp cao







Cấp 



trung bình







Cấp 



nội hạt







LE







LE











18

17



_1227101853.unknown




_1343127600.doc
QCVN 4:2010/BTTTT





CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 4:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ CHẤT LƯỢNG KÊNH THUÊ RIÊNG SDH 



National technical regulation 

on quality of SDH leased lines


HÀ NỘI – 2010

Mục lục


51. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh
5

1.2. Đối tượng áp dụng
5

1.3. Tài liệu viện dẫn
5

1.4. Giải thích từ ngữ
6

   1.5. Ký hiệu
7

   1.6. Chữ viết tắt
8

2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT
10

2.1. Quy định chung cho các kết nối kênh thuê riêng VC-4, VC-3, VC-2 và               VC-12
10

2.1.1. Dung sai định thời của Công ten nơ ảo
10

2.1.2. Trễ truyền
10

2.1.3. Rung pha
11

2.1.4. Đặc tính lỗi
11

2.2. Các yêu cầu kỹ thuật cho kết nối kênh thuê riêng VC-4
11

2.2.1. Khả năng truyền tải thông tin
11

2.2.2. Đặc tính lỗi
12

2.3. Các yêu cầu kỹ thuật cho kết nối kênh thuê riêng VC-3
12

2.3.1. Khả năng truyền tải thông tin
12

2.3.2. Đặc tính lỗi
13

2.4. Các yêu cầu kỹ thuật cho kết nối kênh thuê riêng VC-2
13

2.4.1. Khả năng truyền tải thông tin
13

2.4.2. Đặc tính lỗi
14

2.5. Các yêu cầu kỹ thuật cho kết nối kênh thuê riêng VC-12
15

2.5.1. Khả năng truyền tải thông tin
15

2.5.2. Đặc tính lỗi
16

3. PHƯƠNG PHÁP ĐO KIỂM
16

3.1. Giới thiệu chung
16

3.1.1. Kết nối thiết bị
16

3.2. Phương pháp đo
16

3.2.1. Dung sai định thời, khả năng truyền tải và tính đối xứng của kênh thuê riêng
16

3.2.2. Trễ
18

3.2.3. Phát tín hiệu chỉ thị cảnh báo (AIS)
18

3.2.4. Đặc tính lỗi
19

4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ
20

5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
21

6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
21

Phụ lục A (Tham khảo) Các giới hạn của lỗi
22

Phụ lục B (Tham khảo) Các sai hỏng và các tín hiệu bảo trì của các kết nối              kênh thuê riêng
27

Phụ lục C (Tham khảo) Cấu hình kết nối kênh thuê riêng VC bậc thấp
30




Lời nói đầu

QCVN 4:2010/BTTTT do Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 4:2010/BTTTT phù hợp với tiêu chuẩn ETSI EN 301 164 v1.1.1 (1999-05) của Viện Tiêu chuẩn Viễn thông châu Âu (ETSI).

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG                      KÊNH THUÊ RIÊNG SDH

National technical regulation on quality of SDH leased lines

1. QUY ĐỊNH CHUNG




1.1. Phạm vi điều chỉnh


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các chỉ tiêu chất lượng đối với kênh thuê riêng kết nối mạng cấu trúc theo phân cấp số đồng bộ (SDH), bao gồm các yêu cầu kỹ thuật và phương pháp đo cho kết nối kênh thuê riêng hai chiều và đối xứng của các công ten nơ ảo VC, tức là các VC-4, VC-3, VC-2 và VC-12.


Quy chuẩn này áp dụng cho các kênh thuê riêng SDH, bao gồm cả một phần kênh thuê riêng, mà khi thiết lập hay giải phóng không yêu cầu có bất cứ trao đổi giao thức nào hay có sự can thiệp nào khác tại NTP.


Kết nối được xác định hiện hữu thông qua các giao diện tại các điểm kết cuối mạng (NTP) và bao gồm bất cứ thiết bị nào cung cấp NTP. Cùng với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số, Quy chuẩn này đưa ra các yêu cầu chất lượng kênh thuê riêng cung cấp cho khách hàng.



ng kênh thuê riêng SDH



1.2. Đối tượng áp dụng

Quy chuẩn này áp dụng đối với các doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng SDH và các doanh nghiệp thiết lập hạ tầng mạng viễn thông sử dụng kênh thuê riêng SDH để kết nối mạng với doanh nghiệp khác.










1.3. Tài liệu viện dẫn 




[1]
EN 300 417-2-1: "Transmission and Multiplexing (TM); Generic requirements of transport functionality of equipment; Part 2-1: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) and Plesiochronous Digital Hierarchy (PDH) physical section layer functions". 


[2]
EN 300 417-3-1: "Transmission and Multiplexing (TM); Generic requirements of transport functionality of equipment; Part 3-1: Synchronous Transport Module-N (STM-N) regenerator and multiplex section layer functions". 


[3]
EN 300 417-4-1: "Transmission and Multiplexing (TM); Generic requirements of transport functionality of equipment; Part 4-1: Synchronous Digital Hierarchy (SDH) path layer functions". 


[4]
EN 301 165: "Transmission and Multiplexing (TM); Synchronous Digital Hierarchy (SDH): SDH leased lines; Network and terminal interface presentation". 


[5]
ITU-T Recommendation G.826 (1996): "Error performance parameters and objectives for international, constant bit rate digital paths at or above the primary rate".


[6]
EN 300 417-1-1: "Transmission and Multiplexing (TM); Generic requirements of transport functionality of equipment; Part 1-1: Generic processes and performance".


[7]
EN 300 462-2: "Transmission and Multiplexing (TM); Generic requirements for synchronization networks; Part 2: Synchronization network architecture". 


[8]
ITU-T Recommendation M.2100 (1995): "Performance limits for bringing-into-service and maintenance of international digital paths, sections and transmission systems".

[9]
QCVN 3:2010/BTTTT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số 




[10]
QCVN 7:2010/BTTTT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH 



[11]
QCVN 2:2010/BTTTT, Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số 

[12] 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung pha và trôi pha của các đường truyền dẫn số





[13]
TCVN 8073:2009, Mạng viễn thông - Đặc tính kỹ thuật của đồng hồ chuẩn sơ cấp


1.4. Giải thích từ ngữ 


1.4.1. Kênh thuê riêng (leased lines)

Phương tiện viễn thông của mạng viễn thông công cộng cung cấp các đặc tính truyền dẫn xác định giữa các điểm kết cuối mạng và không bao gồm các chức năng chuyển mạch mà người sử dụng có thể điều khiển được (ví dụ chuyển mạch theo yêu cầu).

1.4.2. Doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng (leased line provider)

Doanh nghiệp cung cấp hạ tầng mạng được phép cung cấp kênh thuê riêng. 


1.4.3. Người sử dụng (user)

Cá nhân, tổ chức Việt Nam hoặc nước ngoài sử dụng kênh thuê riêng SDH. 


1.4.4. Điểm kết cuối mạng (Network Termination Point - NTP)

Tất cả các kết nối vật lý và các thông số kỹ thuật của chúng tạo thành một phần của mạng viễn thông công cộng, cần thiết cho việc truy nhập và truyền tin có hiệu quả qua mạng viễn thông đó.


1.4.5. Lớp (layer)

Khái niệm được sử dụng để cho phép chức năng mạng truyền tải được mô tả phân cấp theo các mức kế tiếp nhau; mỗi lớp có chức năng tạo và truyền tải "thông tin đặc trưng" của riêng nó.

1.4.6. Lớp khách/chủ (client/server layer)

Bất kỳ 2 lớp mạng liền kề đều có mối liên hệ khách/chủ. Mỗi lớp mạng truyền tải cung cấp phương tiện truyền tải cho lớp trên và sử dụng phương tiện truyền tải ở lớp dưới. Lớp cung cấp phương tiện truyền tải gọi là lớp chủ, lớp sử dụng phương tiện truyền tải gọi là lớp khách.

1.4.7. Chỉ báo sai hỏng đầu xa (Remote Defect Indication - RDI)

Tín hiệu truyền đạt trạng thái sai hỏng của thông tin đặc trưng nhận được bởi chức năng kết cuối trail phía thu gửi trở lại phần tử mạng có chức năng kết cuối trail phía phát.

1.4.8. Chỉ báo lỗi đầu xa (Remote Error Indication - REI)

Tín hiệu truyền đạt chính xác hay làm tròn số vi phạm mã phát hiện lỗi (được phát hiện bởi chức năng kết cuối trail phía thu) và được gửi trở lại tới phần tử mạng có chức năng kết cuối trail phía phát.

1.4.9. AU-4-AIS

Tín hiệu STM-n trong đó toàn bộ nội dung của khối Administrative Unit 4 (AU-4) có giá trị logic là "1".

1.4.10. TU-m-AIS

Tín hiệu STM-N trong đó toàn bộ nội dung của TU-m có giá trị là "1".

1.4.11. Thông tin đặc trưng (Characteristic Information - CI)

Tín hiệu có tốc độ và định dạng nhất định, được truyền trong và giữa các mạng con, và được gửi đến chức năng thích ứng để truyền tải nhờ mạng lớp chủ.

1.4.12. Trail

Một thực thể truyền tải bao gồm một cặp “trail đơn hướng” có khả năng chuyển tải đồng thời thông tin theo hai hướng đối diện giữa các đầu vào và đầu ra tương ứng (G.805).

1.4.13. Trail đơn hướng (unidirectional trail)

Một thực thể truyền tải chịu trách nhiệm chuyển tải thông tin từ đầu vào của nguồn phát kết cuối trail đến đầu ra của nhận kết cuối trail. Tính toàn vẹn của chuyển tải được giám sát và được tạo bằng cách kết hợp các chức năng kết cuối trail và một kết nối mạng.


Mạch: là một trail trong mạng lớp mạch.


Luồng: là một trail trong mạng lớp luồng VC-n.


Đoạn: là một trail trong mạng lớp đoạn (ghép kênh hay đoạn lặp).


1.4.14. Điểm kết nối (Connection Point - CP)

Điểm tại đó đầu ra của một "kết cuối trail phía phát" hoặc một “kết nối” được gắn với đầu vào của một “kết nối” khác, hoặc tại đó đầu ra của một "kết nối" được gắn với đầu vào của một "kết cuối trail phía thu". Điểm kết nối được đặc trưng bởi thông tin chuyển qua nó. Một điểm kết nối hai hướng được tạo bởi cặp kết nối có quan hệ và ngược chiều nhau.

1.4.15. Sai hỏng (defect)

Mật độ bất thường đạt đến mức làm ngắt khả năng thực hiện chức năng được yêu cầu. Các sai hỏng được sử dụng như là đầu vào của "quản lý năng lực", kiểm soát các hoạt động hậu quả, và xác định nguyên nhân sự cố.

1.5. Ký hiệu 


Quy chuẩn này sử dụng các ký hiệu biểu đồ cho các chức năng thích ứng, kết cuối và kết nối (được coi là các chức năng cơ bản) được trích từ tiêu chuẩn EN 300 417-1-1 [6] và được minh hoạ như Hình 1.

Các chức năng thích ứng từ lớp chủ Y đến lớp khách Z


[image: image1.png]Adaptation functions from Server layer Y to Client layer Z

4 v

YiZ Sink Y/Z Source Yz bidirectional

Trail Termination functions in layer Y

i v o

Y Y Y

Sink Source bidirectional

v

Connection functions in layer Y

unidirectional () bidirectional

Trail Termination function in layer Y and Adaptation function to layer Z

4 v

YiZ Y/Z YiZ

Sink Source bidirectional

v






Các chức năng kết cuối trail ở lớp Y


[image: image2.png]Adaptation functions from Server layer Y to Client layer Z

4 v

YiZ Sink Y/Z Source Yz bidirectional

Trail Termination functions in layer Y

i v o

Y Y Y

Sink Source bidirectional

v

Connection functions in layer Y

unidirectional () bidirectional

Trail Termination function in layer Y and Adaptation function to layer Z

4 v

YiZ Y/Z YiZ

Sink Source bidirectional

v






Các chức năng kết nối tại lớp Y


[image: image3.png]Adaptation functions from Server layer Y to Client layer Z

4 v

YiZ Sink Y/Z Source Yz bidirectional

Trail Termination functions in layer Y

i v o

Y Y Y

Sink Source bidirectional

v

Connection functions in layer Y

unidirectional () bidirectional

Trail Termination function in layer Y and Adaptation function to layer Z

4 v

YiZ Y/Z YiZ

Sink Source bidirectional

v






Chức năng kết cuối trail ở lớp Y và chức năng thích ứng đến lớp Z


[image: image4.png]Adaptation functions from Server layer Y to Client layer Z

4 v

YiZ Sink Y/Z Source Yz bidirectional

Trail Termination functions in layer Y

i v o

Y Y Y

Sink Source bidirectional

v

Connection functions in layer Y

unidirectional () bidirectional

Trail Termination function in layer Y and Adaptation function to layer Z

4 v

YiZ Y/Z YiZ

Sink Source bidirectional

v






CHÚ THÍCH: các ký hiệu trên khi sử dụng trong trường hợp tổng quát, tức là không chỉ rõ cho lớp cụ thể nào, thì không ghi rõ các tên lớp Y và  Z. Khi đó các ký hiệu này có thể được thay bằng loại hàm hoặc lớp cụ thể, chẳng hạn như giám sát, bảo vệ.


Hình 1 - Các qui ước về sơ đồ và ký hiệu

1.6. Chữ viết tắt 


		 A 

		Adaptation function 

		Chức năng thích ứng



		AI 

		Adapted Information 

		Thông tin được thích ứng



		AIS 

		Alarm Indication Signal 

		Tín hiệu chỉ thị cảnh báo



		AU 

		Administrative Unit 

		Đơn vị giám sát



		AU-n 

		Administrative Unit, level n 

		Đơn vị giám sát, mức n



		BBE 

		Background Block Error 

		Lỗi khối nền



		BBER 

		Background Block Error Ratio 

		Tỉ lệ lỗi khối nền



		BIP 

		Bit Interleaved Parity 

		Chẵn lẻ luân phiên theo bit



		BIP-N 

		Bit Interleaved Parity, width N 

		Chẵn lẻ luân phiên theo bit, độ rộng N



		C 

		Connection function 

		Chức năng kết nối



		CI 

		Characteristic Information 

		Thông tin đặc trưng



		CP 

		Connection Point 

		Điểm kết nối



		EMC 

		Electromagnetic Compatibility 

		Tương thích điện từ



		ES 

		Errored Second 

		Giây bị lỗi



		ES1 

		STM-1 Electrical Section 

		Mức đoạn STM-1 điện 



		LOF 

		Loss Of Frame 

		Mất khung



		LOM 

		Loss Of Multiframe 

		Mất đa khung



		LOP 

		Loss Of Pointer 

		Mất con trỏ



		LOS 

		Loss Of Signal 

		Mất tín hiệu



		MS 

		Multiplex Section 

		Đoạn ghép kênh



		MS1 

		STM-1 Multiplex Section 

		Đoạn ghép kênh STM-1



		MS4 

		STM-4 Multiplex Section 

		Đoạn ghép kênh STM-4



		NE 

		Network Element 

		Phần tử mạng



		NNI 

		Network Node Interface 

		Giao diện nút mạng



		NT 

		Network Termination 

		Kết cuối mạng



		NTP 

		Network Termination Point 

		Điểm kết cuối mạng



		OS 

		Optical Section 

		Mức đoạn quang



		OS1 

		STM-1 Optical Section 

		Mức đoạn quang STM-1



		OS4 

		STM-4 Optical Section 

		Mức đoạn quang STM-4



		PDH 

		Plesiochronous Digital Hierarchy 

		Phân cấp số cận đồng bộ



		PLM 

		PayLoad Mismatch 

		Không tương hợp về tải



		RDI 

		Remote Defect Indication 

		Chỉ báo sai hỏng đầu xa



		REI 

		Remote Error Indication 

		Chỉ báo lỗi đầu xa



		RI 

		Remote Information 

		Thông tin đầu xa



		RX 

		Receive 

		Bộ thu



		S12 

		VC-12 path layer 

		Lớp luồng VC-12



		S2 

		VC-2 path layer 

		Lớp luồng VC-2



		S3 

		VC-3 path layer 

		Lớp luồng VC-3



		S4 

		VC-4 path layer 

		Lớp luồng VC-4



		SDH 

		Synchronous Digital Hierarchy 

		Phân cấp số đồng bộ



		SES 

		Severely Errored Second 

		Giây bị lỗi nghiêm trọng



		SF 

		Signal Fail 

		Hỏng tín hiệu



		Sk 

		Sink 

		Thu nhận



		So 

		Source 

		Nguồn



		SSF 

		Server Signal Fail 

		Hỏng tín hiệu lớp Server



		STM 

		Synchronous Transport Module 

		Mô đun truyền tải đồng bộ



		STM-N 

		Synchronous Transport Module, level N 

		Mô đun truyền tải đồng bộ mức N



		TE 

		Terminal Equipment 

		Thiết bị đầu cuối



		TIM 

		Trace Identifier Mismatch 

		Không tương hợp bộ xác định vết



		TSF 

		Trail Signal Fail 

		Hỏng tín hiệu trail



		TSS 

		Test Signal Structure 

		Cấu trúc tín hiệu thử



		TSSx 

		Test Signal Structure 1, 3 or 4 

		Cấu trúc tín hiệu thử 1, 3 hay 4



		TT 

		Trail Termination function 

		Chức năng kết cuối trail



		TTP 

		Trail Termination Point 

		Điểm kết cuối trail



		TU 

		Tributary Unit 

		Đơn vị nhánh



		TU-m 

		Tributary Unit, level m 

		Đơn vị nhánh, mức n



		TX 

		Transmit 

		Phát



		UNEQ 

		Unequipped 

		Không cấp tín hiệu



		UTC 

		Universal Time Co-ordinated 

		Hệ thời gian phối hợp toàn cầu



		VC 

		Virtual Container 

		Công ten nơ ảo



		VC-n 

		Virtual Container, level n 

		Công ten nơ ảo, mức n





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Quy định chung cho các kết nối kênh thuê riêng VC-4, VC-3, VC-2 và VC-12  


2.1.1.
Dung sai định thời của Công ten nơ ảo  


Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải tải định thời của người sử dụng với dung sai là ± 4,6 ppm.


CHÚ THÍCH: để có được rung pha và trôi pha tối ưu của tín hiệu PDH tải trên một công ten nơ ảo (VC), thì định thời của VC được phát tại tần số danh định. Độ lệch có hệ thống của định thời VC sẽ tạo ra điều chỉnh con trỏ có chu kỳ tại đầu ra của kết nối kênh thuê riêng VC. Tín hiệu mức đoạn (ghép kênh hay lặp) SDH được phát từ một điểm kết cuối mạng (NT) mà tải thông tin định thời của mạng kênh thuê riêng, thì có thể được sử dụng để phát thông tin định thời VC tại giao diện đầu cuối.  


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo 3.2.1.


2.1.2.
Trễ truyền  


Yêu cầu: Yêu cầu này phụ thuộc vào việc kênh thuê riêng có bao gồm truyền dẫn vệ tinh hay không.


· Với các kênh thuê riêng không bao gồm truyền dẫn vệ tinh, trễ đầu-cuối một chiều phải nhỏ hơn (10 + 0,01 G) ms, trong đó G là khoảng cách địa lý tính bằng km; hoặc


· Với các kênh thuê riêng có bao gồm truyền dẫn vệ tinh, trễ đầu-cuối một chiều phải nhỏ hơn 350 ms.


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo 3.2.2.


2.1.3.
Rung pha 


Kênh thuê riêng phải làm việc như yêu cầu kỹ thuật với mức rung pha lối vào nằm trong giới hạn cho phép tương ứng trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung pha và trôi pha của các đường truyền dẫn số [12]. 

CHÚ THÍCH: Yêu cầu rung pha và trôi pha của lớp đoạn mức STM-N tại các chức năng thích ứng lớp đoạn lặp và lớp đoạn vật lý được qui định trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung pha và trôi pha của các đường truyền dẫn số [12] . 

Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo 3.2.1.


2.1.4.
Đặc tính lỗi 


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số [9] được sử dụng làm cơ sở cho việc xác định các chỉ tiêu lỗi trong Quy chuẩn này. Trong Quy chuẩn này sử dụng các Thông số lỗi được như được định nghĩa trong Quy chuẩn [9]. Các bảng chỉ tiêu lỗi trong Quy chuẩn này được tính áp dụng cho thời gian đo kiểm là 24 giờ, trên cơ sở tính từ Quy chuẩn [9]. Chi tiết về tính toán chỉ tiêu lỗi được mô tả trong Phụ lục B của Quy chuẩn này.

2.2. Các yêu cầu kỹ thuật cho kết nối kênh thuê riêng VC-4 


2.2.1. Khả năng truyền tải thông tin  


Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải có khả năng truyến tải hoàn toàn trong suốt VC-4 hai hướng ngoại trừ byte N1 với VC-4 được phát theo cấu trúc chuẩn. Cấu trúc của một VC-4 được chỉ như trong Hình 2. Các byte của một VC-3 được truyền với tần số 8 kHz, tức là độ dài khung là 125 µs.

Khi có một sai hỏng sảy ra:


· dọc  theo kết nối kênh thuê riêng; hoặc


· tại đầu vào của kênh thuê riêng;

thì tín hiệu AU4-AIS phải có tại đầu ra phía đầu xa.

[image: image5.png]261

Ji

B3

c2

G1

HA
F3
K3

N1

VC-4 payload

(9 260 bytes)







CHÚ THÍCH: Nội dung của byte B3 có thể thay đổi do các quá trình giám sát kết nối chuyển tiếp. Tính toàn vẹn của thông tin chẵn lẻ của byte B3 được duy trì suốt dọc kênh thuê riêng.


Hình 2 - Cấu trúc của VC-4 


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo 3.2.1 và 3.2.3.


2.2.2. Đặc tính lỗi


Yêu cầu: Kênh thuê riêng VC-4 đang hoạt động cũng như kênh thuê riêng được ngắt ra để đo kiểm lỗi, phải đáp ứng yêu cầu về lỗi như Bảng 1 sau.


Bảng 1 - Chỉ tiêu lỗi trong 24 giờ kiểm tra đối với khối có độ dài 18792 bit       (VC-4)

		Thông số đặc tính lỗi

		Mặt đất

		Vệ tinh



		

		Tỉ lệ (trung bình)

		S1(*)

		Tỉ lệ

(trung bình)

		S1(*)



		ES

		0,08

		≤ 6 746 giây

		0,12

		≤ 10 575 giây



		SES

		0,001

		≤ 68 giây

		1,56 × 10-3

		≤ 112 giây



		BBE

		1,0 × 10-4

		≤ 68 594 khối

		1,56 × 10-4

		≤ 107 170 khối



		CHÚ THÍCH: (*) Ngưỡng S1 được định nghĩa trong A.4.





Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo 3.2.4.


2.3. Các yêu cầu kỹ thuật cho kết nối kênh thuê riêng VC-3 


2.3.1. Khả năng truyền tải thông tin 


Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải có khả năng truyền tải hoàn toàn trong suốt VC-3 hai hướng ngoại trừ byte N1. Cấu trúc của một VC-3 được chỉ như trong Hình 3. Các byte của một VC-3 được truyền với tần số 8 kHz, tức là độ dài khung là 125 µs.  


Khi có một sai hỏng xảy ra:


· dọc  theo kết nối kênh thuê riêng; hoặc


· tại đầu vào của kênh thuê riêng (xem EN 301 165 [4]);


thì tín hiệu TU3-AIS phải có tại đầu ra phía đầu xa.

[image: image6.png]85

J1

B3

c2

G1

F2

H4

F3

K3

N1

VC-3 payload
(9 x 84 bytes)







CHÚ THÍCH: Nội dung của byte B3 có thể thay đổi do các quá trình giám sát kết nối chuyển tiếp. Tính toàn vẹn của thông tin chẵn lẻ của byte B3 được duy trì suốt dọc kênh thuê riêng.


Hình 3 - Cấu trúc của VC-3


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo 3.2.1 và 3.2.3. 

2.3.2. Đặc tính lỗi 


Yêu cầu: Kênh thuê riêng VC-3 đang hoạt động cũng như kênh thuê riêng được ngắt ra để đo kiểm lỗi, phải đáp ứng yêu cầu về lỗi như Bảng 2 sau. 


Bảng 2 - Chỉ tiêu lỗi trong 24 giờ kiểm tra đối với khối có độ dài 6 120 bit             (VC-3)

		Thông số đặc tính lỗi

		Mặt đất

		Vệ tinh



		

		Tỉ lệ

(trung bình)

		S1 (*)

		Tỉ lệ

(trung bình)

		S1 (*)



		ES

		0,0375

		≤ 3 126 giây

		0,059

		≤ 4 912 giây



		SES

		0,001

		≤ 68 giây

		1,56 × 10-3

		≤ 112 giây



		BBE

		1,0 × 10-4

		≤ 68 594 khối

		1,56 × 10-4

		≤ 107 170 khối



		CHÚ THÍCH: (*) Ngưỡng S1 được định nghĩa trong A.4





Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo 3.2.4.


2.4. Các yêu cầu kỹ thuật cho kết nối kênh thuê riêng VC-2


2.4.1. Khả năng truyền tải thông tin


Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải có khả năng truyền tải hoàn toàn trong suốt VC-2 hai hướng ngoại trừ byte N1. Cấu trúc của một VC-2 được chỉ như trong Hình 4. Các byte của một VC-2 được truyền với tần số 2 kHz, tức là độ dài khung là 500 µs.  


Khi có một sai hỏng sảy ra:


· dọc  theo kết nối kênh thuê riêng; hoặc


· tại đầu vào của kênh thuê riêng (xem EN 301 165 [4]);


thì tín hiệu TU2-AIS phải có tại đầu ra phía đầu xa. 


[image: image7.png]107
108

109

214
215
216

321
322
323

428

V5

VC-2 payload
(106 bytes)

J2

VC-2 payload
(106 bytes)

N2

VC-2 payload
(106 bytes)

K4

VC-2 payload
(106 bytes)







CHÚ THÍCH: Nội dung của byte V5 [1,2] có thể thay đổi do các quá trình giám sát kết nối chuyển tiếp. Tính toàn vẹn của thông tin chẵn lẻ của byte B3 được duy trì suốt dọc kênh thuê riêng.


Hình 4 - Cấu trúc của VC-2


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo 3.2.1 và 3.2.3.

2.4.2. Đặc tính lỗi


Yêu cầu: Kênh thuê riêng VC-2 đang hoạt động cũng như kênh thuê riêng được ngắt ra để đo kiểm lỗi, phải đáp ứng yêu cầu về lỗi như Bảng 3. 


Bảng 3- Chỉ tiêu lỗi trong 24 giờ kiểm tra đối với khối có độ dài 3 424 bit (VC-2)

		Thông số đặc tính lỗi

		Mặt đất

		Vệ tinh



		

		Tỉ lệ

(trung bình)

		S1 (*)

		Tỉ lệ

(trung bình)

		S1 (*)



		ES

		0,025

		≤ 2 067 giây

		0,039

		≤ 3 254 giây



		SES

		0,001

		≤ 68 giây

		1,56 × 10-3

		≤ 112 giây



		BBE

		1,0 × 10-4

		≤ 17 017 khối

		1,56 × 10-4

		≤ 26 628 khối



		CHÚ THÍCH: (*) Ngưỡng S1 được định nghĩa trong A.4





Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo 3.2.4.


2.5. Các yêu cầu kỹ thuật cho kết nối kênh thuê riêng VC-12


2.5.1. Khả năng truyền tải thông tin


Yêu cầu: Kênh thuê riêng phải có khả năng truyền tải hoàn toàn trong suốt VC-12 hai hướng ngoại trừ byte N2. Cấu trúc của một VC-12 được chỉ như trong Hình 5. Các byte của một VC-12 được truyền với tần số 2 kHz, tức là độ dài khung là 500 µs.  


Khi có một sai hỏng xảy ra:


· dọc  theo kết nối kênh thuê riêng; hoặc


· tại đầu vào của kênh thuê riêng (xem EN 301 165 [4]);


thì tín hiệu TU12-AIS phải có tại đầu ra phía đầu xa.


[image: image8.png]1 V5
2
VC-12 payload
(34 bytes)
35
36 J2
37
VC-12 payload
(34 bytes)
70
71 N2
72
VC-12 payload
(34 bytes)
105
106 K4
107
VC-12 payload
(34 bytes)
140







CHÚ THÍCH: Nội dung của byte V5 [1,2] có thể thay đổi do các quá trình giám sát kết nối chuyển tiếp. Tính toàn vẹn của thông tin chẵn lẻ của byte BIP-2 được duy trì suốt dọc kênh thuê riêng.


Hình 5 - Cấu trúc của VC-12


Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo 3.2.1 và 3.2.3.

2.5.2. Đặc tính lỗi 


Yêu cầu: Kênh thuê riêng VC-12 đang hoạt động cũng như kênh thuê riêng được ngắt ra để đo kiểm lỗi, phải đáp ứng yêu cầu về lỗi như Bảng 4 sau. 

Bảng 4 - Chỉ tiêu lỗi trong 24 giờ kiểm tra đối với khối có độ dài 1 120 bit             (VC-12)

		Thông số đặc tính lỗi

		Đất liền

		Vệ tinh



		

		Tỉ lệ 

(Trung bình)

		S1 (1)

		Tỉ lệ 

(trung bình)

		S1 (1)



		ES

		0,02

		≤ 1 645 giây

		0,031

		≤ 2 592 giây



		SES

		0,001

		≤ 68 giây

		1,56 × 10-3

		≤ 112 giây



		BBE (2)

		1,0 × 10-4

		≤ 17 017 khối

		2,34 × 10-4

		≤ 26 628 khối



		CHÚ THÍCH 1: Ngưỡng S1 được định nghĩa trong A.4.


CHÚ THÍCH 2: Phiên bản năm 1996 của Khuyến nghị ITU-T G.826 [5] đã thay BBER từ 3 × 10-4 đến 2 × 10-4 . 





Phương pháp đánh giá: Tiến hành đánh giá theo 3.2.4.

3. PHƯƠNG PHÁP ĐO KIỂM

3.1. Giới thiệu chung 


Phần này mô tả các nguyên tắc đo kiểm để xác định mức độ đáp ứng của kênh kết nối đối với các yêu cầu nêu trong Quy chuẩn. Phần này không quy định chi tiết việc thực hiện các phép đo kiểm cũng như chi tiết về độ chính xác của thiết bị đo và sai số kỹ thuật của máy đo. 


Các cấu hình đo kiểm cho ở trên không đề cập tới các thao tác thiết bị đo hoặc quy trình đo hay việc sử dụng các thiết bị đo cụ thể. Tuy nhiên, bất kỳ một cấu hình đo cụ thể nào được sử dụng sẽ chỉ rõ các điều kiện đo trong mục “Trạng thái kênh thuê riêng”, “kích thích” và “giám sát” cho từng phép đo đơn lẻ.


Thiết bị đo là một hay nhiều máy đo phải có khả năng tạo tín hiệu kích thích  và khả năng giám sát tín hiệu thu được từ giao diện mạng lưới. 


3.1.1. Kết nối thiết bị 


Việc đo kiểm phải được thực hiện tại điểm kết cuối mạng (NTP) xác định, phù hợp với các yêu cầu quy định trong Quy chuẩn này. 


3.2. Phương pháp đo 


Một lần đo có thể đo được nhiều thông số. Phạm vi của mỗi phép đo được xác định trong phần “Mục đích”.

3.2.1. Dung sai định thời,  khả năng truyền tải và tính đối xứng của kênh thuê riêng  


Mục đích:
Để đánh giá sự phù hợp các yêu cầu về định thời của kênh thuê riêng VC (mục 2.1.1), Rung pha (mục 2.1.3), Khả năng truyền tải thông tin và Tính đối xứng (mục 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1 và 2.5.1).


Cấu hình đo: Thiết bị đo kết nối với kênh thuê riêng như trong Hình 6. Kênh thuê riêng phải được được đấu vòng đầu xa bằng một thiết bị đo.



CHÚ THÍCH: Đấu vòng vật lý có thể được sử dụng trong trường hợp kênh thuê riêng sử dụng cùng khe thời gian cho cả phía phát (TX) và thu (RX) 


Hình 6 - Cấu hình đo Dung sai định thời, Rung pha, Khả năng truyền tin                  và Tính đối xứng


Trạng thái kênh thuê riêng:
Khả dụng. 


Kích thích:
Thiết bị đo phát tín hiệu VC tại khe thời gian xác định, với tải có cấu trúc tín hiệu thử 1, 3, hoặc 4 (TSSx) như trong tiêu chuẩn EN 300 417-4-1 [3]. Các lớp chủ (Server) phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH [10] và mục 2.5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số [11] . Tín hiệu thử (lớp đoạn và lớp luồng) phải đặt được tại:


- Tần số danh định và rung pha đầu vào cực đại ,


- Tần số danh định +4,6 ppm và rung pha đầu vào cực đại,


- Tần số danh định -4,6 ppm và rung pha đầu vào cực đại 


(Tần số danh định được tham chiếu chuẩn tới tần số UTC)

Giám sát:
Luồng VC tại đầu ra của kênh thuê riêng.

Kết quả:
Trong thời gian liên tục ít nhất 1 giây, không được có sự thay đổi về nội dung nhị phân của VC ngoại trừ các byte N1/N2 và BIP-8/BIP-2. Không được có lỗi khối nào được cảnh báo bởi cơ chế tính chẵn lẽ luân phiên theo bit (BIP). 

3.2.2. Trễ 


Mục đích:
Để đánh giá sự phù hợp các yêu cầu về trễ truyền dẫn một chiều như đã quy định trong 2.1.2. 


Cấu hình đo: 
Thiết bị đo kết nối với kênh thuê riêng như trong Hình 7. Kênh thuê riêng nên được được đấu vòng đầu xa bằng một thiết bị đo. 




Hình 7 - Cấu hình đo trễ 

Trạng thái kênh thuê riêng:
Khả dụng. 


Kích thích:
Thiết bị đo phát tín hiệu VC với mẫu bit đặc biệt, có chu kỳ lặp lại lớn hơn trễ vòng đưa vào một khe thời gian xác định. Các lớp chủ (Server) phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH [10] và mục 2.5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số [11].

Giám sát:
Trễ vòng giữa phát và thu của mẫu bit đặc biệt. 


Kết quả:
Trễ vòng sau khi đã trừ trễ tại thiết bị đo đấu vòng phải nhỏ hơn hoặc bằng hai lần độ trễ quy định trong 2.1.2. 


CHÚ THÍCH: Phép đo này giả định là cả hai hướng phát và thu cùng định tuyến trên một đường truyền. Trên thực tế không thực hiện phép đo trễ truyền dẫn theo từng hướng riêng biệt.


3.2.3. Phát tín hiệu chỉ thị cảnh báo (AIS)  


Mục đích:
Để đánh giá sự phù hợp các yêu cầu về phát tín hiệu AIS như đã quy định trong 2.2.1, 2.3.1, 2.4.1 và 2.5.1. 


Cấu hình đo: 
Thiết bị đo kết nối với cả 2 đầu của kênh thuê riêng (xem Hình 8). Mỗi hướng nên được đo kiểm độc lập.



CHÚ THÍCH: Có thể sử dụng cấu hình đo như Hình 6. 


Hình 8 - Cấu hình đo kiểm phát AIS và lỗi

Trạng thái kênh thuê riêng: 
Khả dụng. 


Kích thích: 
Thiết bị đo phát tín hiệu VC với tải TSSx như chuẩn EN 300 417-4-1 [3] đưa vào một khe thời gian xác định. Các lớp chủ (Server) phải tuân thủ các yêu cầu trong tiêu chuẩn EN 301 165 [4]. Thiết bị đo tạo ra các chuỗi sự kiện sai hỏng sau: Mất tín hiệu (LOS), Mất khung( LOF), AU4-AIS và Mất con trỏ AU4 (LOP). Ngoài ra, đối với luồng VC bậc thấp hơn các chuỗi sự kiện sai hỏng sau cũng được phát: Không tương hợp về bộ nhận dạng vết của VC-4 (TIM), Không tương hợp tải VC-4 (PLM) và Mất đa khung (LOM) (chỉ đối với VC-2 và VC-12).


Giám sát: 
Đơn vị giám sát (The Administrative Unit (AU)/ đơn vị nhánh Tributary Unit (TU) của VC. 


Kết quả: 
Đối với kết nối VC-4, tín hiệu AU4-AIS phải có khi phát hiện có một sai hỏng. Khi không còn sai hỏng, thì tín hiệu AU4-AIS phải được thay bằng tín hiệu bình thường. Đối với các kết nối VC bậc thấp, tín hiệu TU-AIS phải có khi phát hiện có một sai hỏng. Khi không còn sai hỏng, tin hiệu TU-AIS phải được thay bằng tín hiệu bình thường. 


3.2.4. Đặc tính lỗi  


Mục đích:
Để đánh giá sự phù hợp các yêu cầu về lỗi như đã quy định trong 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2 và 2.5.2. 


Cấu hình đo: 
Thiết bị đo kết nối với cả 2 đầu của kênh thuê riêng (xem Hình 9). Mỗi hướng nên được đo kiểm độc lập.




Hình 9 - Cấu hình đo đặc tính lỗi


Trạng thái kênh thuê riêng: 
Khả dụng. 


Kích thích: 
Thiết bị đo phát tín hiệu VC với tải TSSx như trong tiêu chuẩn EN 300 417-4-1 [3] vào khe thời gian xác định. Các lớp chủ (Server) phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về giao diện quang cho thiết bị kết nối mạng SDH [10] và mục 2.5 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về đặc tính điện/vật lý của các giao diện điện phân cấp số [11]. Tín hiệu thử (lớp đoạn và lớp luồng) phải có định thời trong dải tần số danh định đặt ± 4,6 ppm (Tần số danh định được tham chiếu chuẩn tới tần số UTC).

Giám sát: 
 a) Số giây bị lỗi; 


b) Số giây bị lỗi nghiêm trọng; 


c) Số lỗi khối nền. 


Kết quả: 
Khi giám sát kênh thuê riêng đang hoạt động hoặc giám sát kênh đã được ngắt ra để thực hiện đo kiểm, thì số giây bị lỗi, số giây bị lỗi nghiêm trọng và số lỗi khối nền phải nhỏ hơn mức chỉ tiêu qui định trong 2.2.2, 2.3.2, 2.4.2 và 2.5.2.

CHÚ THÍCH: Nếu các yêu cầu phù hợp ngay trong lần đo liên tục 24 giờ thứ nhất, thì không cần thiết đo tiếp cho lần đo thứ hai 24 giờ sau.



4. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ





4.1. 





· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

· 

Các kênh thuê riêng SDH được dùng trên tuyến truyền dẫn kết nối mạng giữa các doanh nghiệp viễn thông hoặc được dùng để cung cấp dịch vụ kênh thuê riêng tới đầu cuối khách hàng phải tuân thủ các quy định kỹ thuật và phương pháp đo kiểm nêu tại Quy chuẩn này.


4.2. Các kênh thuê riêng SDH được dùng để kết nối trong nội bộ mạng của một doanh nghiệp viễn thông không bắt buộc phải tuân thủ các quy định nêu tại Quy chuẩn này. 


4.3. Trong trường hợp các doanh nghiệp viễn thông đạt được các thoả thuận kết nối mạng khác với Quy chuẩn này, các nội dung khác này phải được nêu rõ trong thoả thuận kết nối. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.


5. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


5.1. Các doanh nghiệp viễn thông khi thoả thuận kết nối và đấu nối với mạng viễn thông của doanh nghiệp khác qua kênh thuê riêng SDH và các doanh nghiệp cung cấp kênh thuê riêng tới khách hàng phải đảm bảo chất lượng kênh thuê riêng phù hợp với Quy chuẩn này. 


5.2. Trong trường hợp có tranh chấp về kết nối mạng hoặc tranh chấp về quyền lợi của khách hàng sử dụng kênh thuê riêng, các doanh nghiệp phải kiểm tra chất lượng tuyến kết nối SDH theo Quy chuẩn này và sử dụng Quy chuẩn này làm cơ sở kỹ thuật để giải quyết tranh chấp.


6. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


6.1. Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý kết nối mạng viễn thông và cung cấp kênh thuê riêng của các doanh nghiệp theo Quy chuẩn này.


6.2. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.

















































































































Phụ lục A 

(Tham khảo)

Các giới hạn của lỗi

A.1. Giới thiệu 


Các lỗi sinh ra bởi một số nguyên nhân sau:


· Do can thiệp của con người;


· Nhiễu nhiệt;


· Các điện áp cảm ứng trong thiết bị và cáp do sét, chớp, sóng vô tuyến và các hiệu ứng điện từ trường khác;


· Mất đồng bộ sau khi bị trượt không điều khiển được;


· Các điểm tiếp xúc và kết nối.


Nguyên nhân chính gây ra lỗi là các điện áp cảm ứng và các lỗi này thường xảy ra với mật độ lớn do các hiện tượng đặc biệt nào đó xuất hiện. Sự phát triển của công nghệ không những giúp con người có sự hiểu biết sâu sắc hơn về các hiệu ứng điện từ trường mà còn có phương hướng lâu dài trong việc giảm các tỷ lệ về lỗi.


Các nghiên cứu của ITU-T đã chứng minh rằng tỷ lệ lỗi đối với đường truyền ít phụ thuộc vào khoảng cách.


A.2. Các kết nối chuẩn 


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số [9] đưa ra các giới hạn lỗi đối với kết nối chuẩn giả định dài 27 500 km. Để có thể áp dụng các số liệu này cho kênh thuê riêng thì cần phải định nghĩa các kết nối chuẩn để đại diện cho các kênh thuê riêng được đề cập tới trong Quy chuẩn này. Kết nối chuẩn trên mặt đất và kết nối chuẩn qua vệ tinh được định nghĩa trong A.2.1 và A.2.2 dựa trên cơ sở Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số [9].

A.2.1. Kết nối chuẩn trên mặt đất


Hình A.1 mô tả kết nối chuẩn trên mặt đất để tính toán các giới hạn lỗi như đã chỉ ra trong Quy chuẩn này.



Hình A.1 - Đường truyền chuẩn cho kênh thuê riêng VC trên mặt đất

Đường truyền chuẩn trong Hình A.1 gồm có 2 nước tại 2 đầu cuối và một nước trung gian. Tại nước có điểm đầu cuối thì khoảng cách tính từ điểm NTP đến cổng đi quốc tế được định tuyến tối đa là 1 000 km. Đối với nước trung gian thì khoảng cách tối đa là 3 500 km nếu chỉ có một cổng quốc tế. Khoảng cách trên được tính bằng 1,5 lần khoảng cách theo đường thẳng trừ trường hợp nếu là cáp ngầm dưới biển thì khoảng cách sẽ là khoảng cách thực tế.


CHÚ THÍCH: mô hình này cho phép khoảng cách tổng cộng lên đến 5 500 km. Mặc dù đường truyền chuẩn này biểu diễn các phần của các quốc gia riêng biệt, nhưng trong Quy chuẩn này không tách lỗi riêng tại từng quốc gia và các lỗi có thể được phân tách theo cách khác.


A.2.2. Đường truyền qua vệ tinh




Hình A.2 - Đường truyền chuẩn cho kênh thuê riêng VC qua vệ tinh

Đường truyền chuẩn trong Hình A.2 gồm có đường truyền vệ tinh kết nối hai quốc gia có điểm đầu cuối. Đối với mỗi nước có điểm đầu cuối thì khoảng cách là khoảng 1 000 km.


A.3. Chỉ tiêu lỗi  


Bảng A.1 và A.2 thể hiện phân bổ theo tỷ lệ phần trăm về tổng chỉ tiêu lỗi theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số [9] đối với các phần khác nhau của kênh thuê riêng dựa theo đường truyền chuẩn (đường truyền mặt đất và đường truyền vệ tinh) như định nghĩa trong A.2. Các bảng dưới đây bao gồm phân bổ cố định và phân bổ theo khoảng cách với 1% cho chiều dài 500 km.


Bảng A.1 - Phân bổ chỉ tiêu lỗi  - Đường truyền mặt đất.


		Phần đường truyền (đường truyền mặt đất)

		Phân bổ lỗi



		Quốc gia kết cuối 1 (phân bổ cố định)

		17,5%



		Quốc gia kết cuối 1 (tối đa 1 000 km)

		2,0%



		Điểm kết cuối quá giang quốc tế

		1,0%



		Quá giang quốc tế (phân bố cố định)

		2,0%



		Quá giang quốc tế (tối đa 3 500 km)

		7,0%



		Điểm kết cuối quá giang quốc tế

		1,0%



		Quốc gia kết cuối 2 (tối đa 1 000 km)

		2,0%



		Quốc gia kết cuối 2 (phân bổ cố định)

		17,5%



		Tổng cộng

		50,0%





Bảng A.2 - Phân bổ chỉ tiêu lỗi - Đường truyền vệ tinh.


		Phần đường truyền (đường truyền mặt đất)

		Phân bổ lỗi



		Quốc gia kết cuối 1 (phân bố cố định)

		17,5%



		Quốc gia kết cuối 1 (tối đa 1 000 km)

		2,0%



		Điểm kết nối quốc tế

		2,0%



		Đường truyền vệ tinh

		35,0%



		Điểm kết nối quốc tế

		2,0%



		Quốc gia kết cuối 2 (tối đa 1 000 km)

		2,0%



		Quốc gia kết cuối 2 (phân bố cố định)

		17,5%



		Tổng cộng

		78,0%





CHÚ THÍCH: Nếu có thêm các quốc gia quá giang vào đường truyền mặt đất thì sẽ phải bổ sung thêm tỷ lệ phân bổ cố định (2%), điểm kết cuối quá giang (1%) và khoảng cách đường truyền (1% cho 500 km). 


Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số [9] định nghĩa về các chỉ tiêu đặc tính lỗi theo các Thông số giây bị lỗi ES, giây bị lỗi nghiêm trọng SES và lỗi khối nền BBE cho đường truyền chuẩn giả định có chiều dài 27 500 km, và chiếm mức phân bổ tối đa là 100%.


Việc áp dụng các tỷ lệ phần trăm trong Bảng A.1 và A.2 vào chỉ tiêu lỗi trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số [9] sẽ đưa ra các tỷ lệ về lỗi đối với kênh thuê riêng cấu trúc số VC như trong cột 1 của Bảng 1 đến Bảng 4 trong Quy chuẩn này.


A.4. Lỗi dài hạn 


Các tỷ lệ chỉ tiêu lỗi (%) trong A.3 áp dụng cho đường truyền chuẩn cụ thể có thể được sử dụng để tính toán các yêu cầu đối với lỗi dài hạn, biểu diễn bằng một số tuyệt đối trong khoảng thời gian 24 giờ; các con số này được cho trong hàng 1 của Bảng 1 đến 4 tương ứng với đường truyền mặt đất và đường truyền vệ tinh.


Tuy nhiên các yêu cầu về lỗi đã được chỉ ra là các số liệu thống kê dựa trên việc đo kiểm dài hạn (hơn một tháng), không áp dụng được cho thống kê trong vòng 24 giờ. Do đó, Khuyến nghị M.2100 [8] của ITU-T đưa ra một phương pháp đo có thể giảm thời gian đo xuống là 24 giờ với các giá trị giới hạn S1 và S2. S1 là giới hạn mà thấp hơn mức này đường truyền hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu, S2 là giới hạn mà trên mức này đường truyền không còn đáp ứng được yêu cầu. Các giá trị nằm trong khoảng S1 và S2 là không xác định được trạng thái hoạt động của đường truyền. Do đó để có thể kết luận là đường truyền hoạt động tốt đáp ứng yêu cầu dài hạn thì kết quả đo trong khoảng thời gian 24 giờ phải tốt hơn giá trị giới hạn S1. Trong trường hợp giới hạn S1 bị vi phạm, thì cần phải đo kiểm lần thứ 2.


S1 và S2 được tính như sau:


S1 = (Yêu cầu) – 2 x 


S2 = (Yêu cầu) + 2 x 


A.5. Giá trị chỉ tiêu lỗi 


Bảng A.3 chỉ ra các giá trị chỉ tiêu lỗi theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về lỗi bit của các đường truyền dẫn số [9] và các giá trị trung bình tương ứng của đường truyền chuẩn của kênh thuê riêng và các giá trị S1, S2.


Bảng A.3 - Các giá trị chỉ tiêu lỗi áp dụng cho kênh thuê riêng


		VC-4



		55 Mbit/s tới 160 Mbit/s

		Mặt đất

		

		Vệ tinh



		Thông số

		G.826

		Tỉ lệ

(trung bình)

		Giá trị tuyệt đối

		S1

		S2

		

		Tỉ lệ

(trung bình)

		Giá trị tuyệt đối

		S1

		S2



		ES 

		16,00% 

		8,00% 

		6912 

		6745,72 

		7076,26 

		

		12,48% 

		10783 

		10575 

		10988 



		SES 

		0,20% 

		0,10% 

		86,4 

		67,8097 

		102,869 

		

		0,16% 

		135 

		112 

		156 



		BBE 

		0,02% 

		0,01% 

		69120 

		68594,2 

		69643,8 

		

		0,016% 

		107827 

		107170 

		108482 



		VC-3 



		15 Mbit/s tới 55 Mbit/s

		Mặt đất

		

		Vệ tinh



		Thông số

		G.826

		Tỉ lệ

(trung bình)

		Giá trị tuyệt đối

		S1

		S2

		

		Tỉ lệ

(trung bình)

		Giá trị tuyệt đối

		S1

		S2



		ES 

		7,50% 

		3,75% 

		3240 

		3126 

		3352 

		

		5,85% 

		5054 

		4912 

		5195 



		SES 

		0,20% 

		0,10% 

		86 

		68 

		103 

		

		0,16% 

		135 

		112 

		156 



		BBE 

		0,020% 

		0,010% 

		69120 

		68594 

		69644 

		

		0,016% 

		107827 

		107170 

		108482 



		VC-2 



		5 Mbit/s to 15 Mbit/s

		Mặt đất

		

		Vệ tinh



		Thông số

		G.826

		Tỉ lệ 

(trung bình)

		Giá trị tuyệt đối

		S1

		S2

		

		Tỉ lệ 

(trung bình)

		Giá trị tuyệt đối

		S1

		S2



		ES 

		5,00% 

		2,50% 

		2160 

		2067 

		2251 

		

		3,90% 

		3370 

		3254 

		3484 



		SES 

		0,20% 

		0,10% 

		86 

		68 

		103 

		

		0,16% 

		135 

		112 

		156 



		BBE 

		0,020% 

		0,010% 

		17280 

		17017 

		17541 

		

		0,016% 

		26957 

		26628 

		27283 



		VC-12 



		1,5 Mbit/s to 5 Mbit/s

		Mặt đất

		

		Vệ tinh



		Thông số

		G.826

		Tỉ lệ 

(trung bình)

		Giá trị tuyệt đối

		S1

		S2

		

		Tỉ lệ 

(trung bình)

		Giá trị tuyệt đối

		S1

		S2



		ES 

		4,00% 

		2,00% 

		1728 

		1645 

		1809 

		

		3,12% 

		2696 

		2592 

		2798 



		SES 

		0,20% 

		0,10% 

		86 

		68 

		103 

		

		0,16% 

		135 

		112 

		156 



		BBE 

		0,020% 

		0,010% 

		17280 

		17017 

		17541 

		

		0,016% 

		26957 

		26628 

		27283 





Phụ lục B

(Tham khảo) 

Các sai hỏng và các tín hiệu bảo trì của các kết nối kênh thuê riêng

B.1.
Giải thích về phát hiện sai hỏng và các hoạt động bảo trì


Hình B.1 minh hoạ theo mô hình chức năng các hoạt động phát hiện sai hỏng và tín hiệu bảo trì. Mô hình này chỉ ra các chức năng cho các kết nối VC bậc thấp. Tại chức năng thích ứng lớp luồng bậc thấp đến lớp khách hàng chỉ thể hiện các sai hỏng không cụ thể. 


Các thuật ngữ được sử dụng giống như trong EN 300 417-x-1: 


− Các sai hỏng bắt đầu với chữ "d" theo sau là chữ viết tắt của sai, chẳng hạn dLOS = sai hỏng do mất tín hiệu (Loss of Signal defect). 


− Các hoạt động tín hiệu bảo trì với chữ cái "a" tiếp theo là chữ viết tắt của tín hiệu bảo trì, chẳng hạn aAIS = hoạt động AIS. 


− Các hàm nguyên thuỷ chỉ báo là lớp server (SSF) hay trail (TSF) là không hoạt động. Sự việc phát tín hiệu SSF do chức năng thích ứng được gọi là aSSF và việc phát ra TSF bởi chức năng kết cuối trail được gọi là aTSF. Thông tin được phát ra tương ứng được gọi là AI_TSF hay CI_SSF. 


B.2.
Cách xử lý các sai hỏng dọc theo kết nối kênh thuê riêng hoặc tại giao diện kênh thuê riêng


Hình B.2 minh hoạ một sự kiện sai hỏng đơn của lớp vật lý. 


		NE2: 

		

		ES1/RS1_TT_SkaAIS ← dLOS


aTSF← dLOS



		MS1_TT_Sk

		

		aAIS ← dAIS


aRDI ← dAIS


aTSF ← dAIS



		MS_TT_So

		

		Chèn RDI với mẫu "110" vào K2 [6-8]



		S4_TT_Sk 

		

		aRDI ← CI_SSF


aTSF ← CI_SSF



		S4_TT_So 

		

		Chèn RDI với mẫu "1" vào G1 [5]



		TE2: 

		

		



		S3_TT_Sk 

		

		aRDI ← CI_SSF


aTSF ← CI_SSF



		S4_TT_So 

		

		Chèn RDI với mẫu "1" vào G1 [5]



		TE1:

		

		



		S3_TT_Sk

		

		 dRDI





[image: image9.png]aAlS <—-dPLM or AI_TSF or

St2/clieny Salclient,

S12/clieny’

S3/client,

other payload dependent defect

aSSF <~ dPLM or A_TSF .or
other payload dependent defect

RI_RDI

S

aAlS <— dTIM or dUNEQ
aTSF <-—-dTIM or dUNEQ or CI_SSF
aRDI <-- dTIM or dUNEQ or CI_SSF

aAlS < — dAIS or dLOP or AI_TSF_TU3/TUG2

/4

M:

Ms1_C

S1/

iy

aSSF< — dAIS or dLOP or Al_TSF_TU3/TUG2
aTSF_TU3/TUG2 <— CI_SSF_TU3/TUG2
aSSF_TU3 <— dPLM

aSSF_TUG2 <-- dPLM or dLOM

aAlS <— dTIM or dUNEQ
aTSF <— dTIM or dUNEQ or CI_SSF
aRDI <— dTIM or dUNEQ or CI_SSF

aAlS <— dAIS or dLOP
aSSF <— dAIS or dLOP

aAlS <—dAIS
aRDI <
aTSF

o

aSSF <— AI_TSF

aAlS <—dTIM or CI_SSF
aTSF <—dTIMor CI_SSF

aAlS <— dLOF or AI_TSF
aSSF <— dLOF or AI_TSF
dLOF

aTSF <—-dLOS
dLOsS






Hình B.1 - Các hoạt động phát hiện và tín hiệu bảo trì


[image: image10.png]Ms1

1

RS1
|
ES

sS4

sS4

RS1
ES1

RS1
ES1

aAIS
aAlS

dRDI

ms1
1

Ms1
r
S1

R

RS
i

Ms1
—

NE2
leased line connection

NE1







Hình B.2 - Ví dụ sai hỏng LOS một chiều trong kênh VC-3

Phụ lục C 

(Tham khảo) 

Cấu hình kết nối kênh thuê riêng VC bậc thấp


Hình C.1 minh hoạ ví dụ các kết nối kênh thuê riêng bậc thấp. trong đó cho thấy lớp luồng và đoạn của kênh thuê riêng có thể được kết cuối tại các thiết bị khác nhau. Do đó, các yêu cầu của mỗi lớp phải giống nhau giữa mạng kênh thuê riêng và các thiết bị kết cuối TE.


[image: image11.png]I
RST
Est

TEc

Y %

leased line connection

NT

RST
Esi
TEa







Hình C.1 - Ví dụ kết nối VC bậc thấp được phát ở một TE và kết cuối ở các TE khác nhau



TX







ThiÕt bÞ ®o



RX







RX   







Kªnh thuª riªng







TX 















TX                    RX







RX



ThiÕt bÞ ®o



(®Êu vßng)







TX







Kích thích







Giám sát







TX







ThiÕt bÞ ®o



RX







RX   







Kªnh thuª riªng







TX 















TX                    RX







RX



ThiÕt bÞ ®o



(®Êu vßng)







TX







Kích thích







giám sát







TX







ThiÕt bÞ ®o



RX







RX   







Kªnh thuª riªng







TX 















TX                    RX







RX



ThiÕt bÞ ®o



(®Êu vßng)







TX







Kích thích







giám sát







Cổng



quốc tế







Cổng



quốc tế







Cổng



quốc tế







Quốc gia 1, khoảng cách tối đa là 1 000 km







Quốc gia 2, khoảng cách tối đa là 1 000 km







Quốc gia trung gian, khoảng cách tối đa là 3 500 km







Phần quốc gia







Phần quốc gia







Phần quốc tế







NTP







NTP







Cổng



quốc tế







Trạm vệ tinh







Cổng



quốc tế







Quốc gia 1, khoảng cách tối đa là 1 000 km







Quốc gia 2, khoảng cách tối đa là 1 000 km







Tuyến vệ tinh







Phần quốc gia







Phần quốc gia







Phần quốc tế







NTP







NTP







Trạm vệ tinh







(Yªu cÇu)







(Yªu cÇu)







Giám sát







Kích thích







RX



ThiÕt bÞ ®o



(®Êu vßng)







TX







RX   







Kªnh thuª riªng







TX 















TX                    RX







TX







ThiÕt bÞ ®o



RX







Thu







Phát







Hai hướng







Thu







Phát







Hai hướng







Hai hướng







Đơn hướng







Thu







Phát







Hai hướng







Tải VC-4



(9 x 260 byte)







Tải VC-3



(9 x 84 byte)







Tải VC-2



(106 byte)







Tải VC-2



(106 byte)







Tải VC-2



(106 byte)







Tải VC-2



(106 byte)







Tải VC-12



(34 byte)







Tải VC-12



(34 byte)







Tải VC-12



(34 byte)







Tải VC-12



(34 byte)















TX







Thiết bị đo



RX







RX   











Kênh thuê riêng







TX















TX                    RX







RX



Thiết bị đo



(đấu vũng)







TX







Kích thích







Giám sát







Giám sát







Kích thích







RX



Thiết bị đo



(đấu vũng)







TX







RX   











Kênh thuê riêng







TX















TX                    RX







TX







Thiết bị đo



RX







TX







ThiÕt bÞ ®o



RX







RX   







Kªnh thuª riªng







TX 















TX                    RX







RX



ThiÕt bÞ ®o



(®Êu vßng)







TX







Kích thích







giám sát







giám sát







Kích thích







RX



ThiÕt bÞ ®o



(®Êu vßng)







TX







RX   







Kªnh thuª riªng







TX 















TX                    RX







TX







ThiÕt bÞ ®o



RX







Hai hướng







Phát







Thu



























4

3




_1343127517.doc
QCVN 2:2010/BTTTT



[image: image6.wmf]7,8


m


s


(3,9+3,9)


6,5


m


s


(3,9+2,6)


4,29


m


s


(3,9+0,39)


0,2


0,2


0,2


0,1


0,1


0


V


1,0


0,5


Xung danh


®Þnh


0,1


0,1


3,12


m


s


(3,9-0,78)


3,51


m


s


(3,9-0,39)


3,9


m


s




CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

QCVN 2:2010/BTTTT

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA


VỀ ĐẶC TÍNH ĐIỆN/VẬT LÝ CỦA CÁC GIAO DIỆN ĐIỆN PHÂN CẤP SỐ


National technical regulation on physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces


HÀ NỘI - 2010

MỤC LỤC


51. QUY ĐỊNH CHUNG



51.1. Phạm vi điều chỉnh



51.2. Đối tượng áp dụng



51.3. Giải thích từ ngữ



62. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT



62.1 Giao diện điện tốc độ 64 kbit/s



62.1.1
Các đặc tính chung



72.1.2.
Các đặc tính điện của giao diện cùng hướng 64 kbit/s



102.1.3
Các đặc tính điện của giao diện nhịp tập trung 64 kbit/s



112.1.4
Các đặc tính điện của giao diện ngược hướng 64 kbit/s



142.1.5
Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất



142.2 Giao diện điện tốc độ 2 048 kbit/s



142.2.1       Các đặc tính chung



142.2.2
Các đặc tính điện tại đầu ra



152.2.3
Các đặc tính điện tại đầu vào



152.2.4       Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất



152.2.5       Cấu trúc khung cơ bản 2 048 kbit/s



162.3 Giao diện điện tốc độ 34 368 kbit/s



162.3.1
Các đặc tính chung



162.3.2.
Các đặc tính điện tại đầu ra



182.3.3
Các đặc tính điện tại đầu vào



182.3.4.
Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất



192.3.5       Cấu trúc khung giao diện 34 368 kbit/s



202.4 Giao diện điện tốc độ 139 264 kbit/s



202.4.1       Các đặc tính chung



202.4.2
Các đặc tính điện tại đầu ra



232.4.3
Các đặc tính điện tại đầu vào



232.4.4       Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất



242.4.5       Cấu trúc khung giao diện 139 264 kbit/s



252.5 Giao diện điện tốc độ 155 520 kbit/s



252.5.1
Các đặc tính chung



262.5.2
Các đặc tính điện tại đầu ra



282.5.3      Các đặc tính điện tại đầu vào



292.5.4
Các đặc tính tại các điểm kết nối chéo.



302.5.5
Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất



[image: image7.wmf](7,8+3,9)


11,7


m


s


(7,8+2,6)


10,4


u


s


(7,8+0,39)


8,19


m


s


0,2


0,1


0,1


0,1


0,1


0,2


0,2


V


1,0


0,5


0


Xung


danh ®Þnh


7,02


m


s


(7,8-0,78)


7,41


u


s


(7,8-0.39)


7,8


m


s


302.6 Giao diện đồng bộ 2 048 kHz



302.6.1
Các yêu cầu chung



302.6.2.
Các đặc tính điện tại đầu ra



312.6.3
Các đặc tính điện tại đầu vào



312.6.4
Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất



313. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ



314. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN



325. TỔ CHỨC THỰC HIỆN



33Phụ lục A (Quy định) Các yêu cầu về bảo vệ quá áp







Lời nói đầu

QCVN 2:2010/BTTTT được xây dựng trên cơ sở soát xét, chuyển đổi Tiêu chuẩn ngành TCN 68-175:1998 "Các giao diện điện phân cấp số - Yêu cầu kỹ thuật" và Tiêu chuẩn ngành TCN 68-172:1998 “Giao diện kết nối mạng – Yêu cầu kỹ thuật” ban hành theo Quyết định số 772/1998/QĐ-TCBĐ ngày 19 tháng 12 năm 1998 và Quyết định số 610/1998/QĐ-TCBĐ ngày 29 tháng 9 năm 1998 của Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông).


Các quy định kỹ thuật và phương pháp xác định của QCVN 2: 2010/BTTTT phù hợp với Khuyến nghị G.703 (11/2001), G.704 (10/1998) của Liên minh Viễn thông Thế giới (ITU-T).

QCVN 2:2010/BTTTT do Viện Khoa học Kỹ thuật Bưu điện biên soạn, Vụ Khoa học và Công nghệ trình duyệt và được ban hành kèm theo Thông tư số 18/2010/TT-BTTTT ngày 30 tháng 07 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông.

QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA 

[image: image8.wmf]   6        7


        8        1        2        3        4        5        6        7        8        1          2


Sè bit


D÷ liÖu


§Þnh thêi


Vi ph¹m


B¾t ®Çu Octet


B¾t ®Çu Octet


Vi ph¹m


VỀ ĐẶC TÍNH ĐIỆN/VẬT LÝ CỦA CÁC GIAO DIỆN ĐIỆN PHÂN CẤP SỐ

National technical regulation

on physical/electrical characteristics of hierarchical digital interfaces

1. QUY ĐỊNH CHUNG


1.1. Phạm vi điều chỉnh

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia này quy định các đặc tính điện/vật lý và cấu trúc khung của các giao diện kết nối mạng, bao gồm các giao diện điện phân cấp số tốc độ 64 kbit/s, 2 048 kbit/s, 34 368 kbit/s, 139 264 kbit/s, 155 520 kbit/s và giao diện đồng bộ 2 048 kHz.

1.2. Đối tượng áp dụng


Quy chuẩn này áp dụng đối với các doanh nghiệp viễn thông thiết lập mạng và cung cấp dịch vụ tại Việt Nam trong quá trình thoả thuận, kết nối mạng với các doanh nghiệp khác thông qua các giao diện điện phân cấp số.


1.3. Giải thích từ ngữ

1.3.1. Trôi pha, rung pha (wander, jitter) 


Trôi pha và rung pha là những biến đổi về pha của tín hiệu số thu được so với những vị trí lý tưởng của chúng.


Rung pha là những biến đổi pha có tần số lớn hơn hoặc bằng 10 Hz.


Trôi pha là những biến đổi pha có tần số nhỏ hơn 10 Hz.


1.3.2. Giới hạn mức rung pha đầu vào (input jitter tolerance)

Giới hạn mức rung pha đầu vào của thiết bị là biên độ và tần số rung pha lớn nhất cho phép đối với mỗi tốc độ truyền dẫn tại đầu vào giao diện của thiết bị.


1.3.3. Rung pha đầu ra (output jitter)

Rung pha do thiết bị sinh ra được xác định bằng tổng các rung pha ở đầu ra của thiết bị khi tín hiệu đầu vào không bị rung pha.


1.3.4. Sai số khoảng thời gian (Time Interval Error – TIE)

Sai số khoảng thời gian là những biến đổi đỉnh - đỉnh của thời gian trễ của một tín hiệu số so với một tín hiệu định thời lý tưởng trong một chu kỳ quan sát.


1.3.5. Sai số khoảng thời gian lớn nhất (Maximum Time Interval Error -  MTIE)                                                                   


MTIE là những biến đổi đỉnh - đỉnh lớn nhất của thời gian trễ của một tín hiệu số so với một tín hiệu định thời lý tưởng theo mỗi chu kỳ quan sát.

1.4. Chữ viết tắt

		AIS

		Alarm Indication Signal 

		Tín hiệu chỉ thị cảnh báo



		CMI

		Coded Mark Inversion 

		Mã đảo dấu



		CODEC 

		Code & Decoder

		Bộ mã hóa - giải mã 



		HDB3 

		High Density Biopolar of oder 3 code

		Mã lưỡng cực mật độ cao bậc 3 



		PCM

		Pulse Code Modulation

		Điều chế xung mã 





		PDH

		Plesiochronous Digital Hierarchy 

		Phân cấp số cận đồng bộ



		SDH

		Synchronous Digital Hierarchy

		Phân cấp số đồng bộ



		STM

		Synchronous Transport Modul

		Luồng số của phân cấp số đồng bộ



		STM -1

		Synchronous Transport Modul 1   

		Luồng số cơ sở của phân cấp số đồng bộ 



		UI

		Unit Interval

		Khoảng đơn vị  





2. QUY ĐỊNH KỸ THUẬT

2.1. Giao diện điện tốc độ 64 kbit/s


2.1.1.
Các đặc tính chung


- Tốc độ bit danh định: 64 kbit/s.


- Sai số cho phép: (10-5.


Các giao diện tốc độ 64 kbit/s bao gồm 3 loại sau:


- Giao diện cùng hướng;


- Giao diện nhịp tập trung;


- Giao diện ngược hướng.


Ba tín hiệu được mang trên giao diện là:


- Tín hiệu thông tin 64 kbit/s;


- Tín hiệu định thời 64 kHz;


- Tín hiệu định thời 8 kHz.


2.1.1.1. Giao diện cùng hướng


Giao diện cùng hướng là giao diện mà thông tin và tín hiệu định thời kết hợp với nó được truyền trên cùng một hướng (Hình 1).


[image: image9.wmf]   6        7


        8        1        2        3        4        5        6        7        8        1          2


Sè bit


D÷ liÖu


§Þnh thêi


Vi ph¹m


B¾t ®Çu Octet


B¾t ®Çu Octet


Vi ph¹m




2.1.1.2. Giao diện nhịp tập trung


Giao diện nhịp tập trung là giao diện mà thông tin và các tín hiệu định thời kết hợp với nó được cung cấp từ đồng hồ trung tâm cho cả hai hướng truyền dẫn (Hình 2).

[image: image10.wmf](15,6+15,6)


31,2


m


s


(15,6+3,2)


18,8


m


s


0,2


0,1


0,1


0,1


0,1


0,2


0,2


V


1,0


0,5


0


Xung


danh ®Þnh


12,4


m


s


(15,6-3,2)


14,0


m


s


(15,6-1,6)


15,6


m


s


17,2


m


s


(15,6+1,6)




2.1.1.3. Giao diện ngược hướng

Giao diện ngược hướng là giao diện mà thông tin và tín hiệu định thời kết hợp với nó truyền theo một hướng tới thiết bị thứ cấp đối với cả hai chiều truyền dẫn thông tin (Hình 3).



[image: image1]

2.1.2.
Các đặc tính điện của giao diện cùng hướng 64 kbit/s


2.1.2.1. Các đặc tính điện tại các đầu ra

Tín hiệu số tại đầu ra của giao diện điện cùng hướng 64 kbit/s phải có các đặc tính kỹ thuật nằm trong mặt nạ xung như Hình 4, Hình 5 và Bảng 1.


Bảng 1 - Các đặc tính điện tại đầu ra của giao diện cùng hướng 64 kbit/s


		Tốc độ ký tự, kbauds

		256



		Cáp cho mỗi hướng truyền

		Một đôi cáp đối xứng



		Dạng xung  

		xung vuông



		Trở kháng tải thử, (

		120 (điện trở thuần)



		Điện áp đỉnh danh định mức cao (có xung), V

		1,0



		Điện áp đỉnh mức thấp (không xung), V

		0 ( 0,1



		Độ rộng xung danh định, (s

		3,9



		Tỷ số giữa biên độ xung dương và xung âm được xác định ở giữa xung

		0,95 ( 1,05



		Tỷ số giữa độ rộng của xung dương và xung âm được xác định tại một nửa biên độ danh định

		0,95 ( 1,05





[image: image11.wmf]15,6


m


s


(7,8+7,8)


9,4


m


s


(7,8+1,6)


0,2


0,2


0,2


0,1


0,1


0


V


1,0


0,5


Xung danh


®Þnh


6,2


m


s


(7,8-1,6)


7,0


m


s


(7,8-0,8)


(7,8+0.8)


7,8


m


s


8,6


m


s


0,1


0,1




[image: image12.wmf](244+244)


488ns


(244-25)


219ns


244ns


(244-50)


194ns


(244+25)


269ns


10%


10%


20%


20%


20%


10%


10%


10%


10%


0%


50%


V=100%


V- t­¬ng øng víi gi¸ trÞ ®Ønh danh ®Þnh


Xung danh


®Þnh


[image: image13.wmf](14,55+14,55)


29,1ns


(14,55+9,95)


24,5ns


12,1ns


(14,55-5,90)


8,65ns


(14,55+2,45)


17ns


0,1


0,1


0,2


0,2


0,2


0,1


0,1


0,1


0


0,5


1,0


V- t­¬ng øng víi gi¸ trÞ ®Ønh danh ®Þnh


Xung


danh


®Þnh


(14,55-2,45)


0,1


14,55ns


V




[image: image14.wmf]1ns


1ns


1ns


1,795ns


1,795ns


1ns


0,1ns


0,1ns


0,35ns


0,35ns


1ns


1ns


0,1ns


0,1ns


T=7,18ns


1,795ns


1,795ns


0,60


0,55


0,50


0,45


0,40


-0,60


-0,55


-0,50


-0,45


-0,40


Chó ý 1


Chó ý 1


Chó ý 1


Chó ý 1


ChuyÓn xuèng


møc ©m


ChuyÓn lªn møc d­¬ng t¹i


®iÓm gi÷a chu kú xung


Xung


danh


®Þnh


Møc 0


danh


®Þnh


(chó ý 2)


0,05


-0,05


V




2.1.2.2. Các đặc tính điện tại các đầu vào


Tín hiệu số ở đầu vào giao diện cùng hướng 64 kbit/s được xác định giống như các đầu ra giao diện cùng hướng 64 kbit/s nhưng được phép thay đổi theo các đặc điểm kỹ thuật của cáp kết nối. Suy hao của cáp kết nối này tại tần số 128 kHz cần nằm trong dải từ 0 đến 3 dB. 


Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào được quy định trong Bảng 2.

Bảng 2 - Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào


của giao diện cùng hướng 64 kbit/s


		Dải tần 


kHz

		Suy hao phản xạ


dB



		4 ( 13


13 ( 256


256 ( 384

		12


18


14





2.1.3.
Các đặc tính điện của giao diện nhịp tập trung 64 kbit/s


Đối với mỗi hướng truyền cần có cáp đối xứng mang tín hiệu thông tin. Ngoài ra, cần có cáp đối xứng mang các tín hiệu định thời kết hợp (64 kHz và 8 kHz) từ nguồn đồng hồ trung tâm đến các thiết bị đầu cuối. 


Cấu trúc của các tín hiệu và mối quan hệ về pha được chỉ ra trong Hình 6.


[image: image15.wmf]1,795ns


1,795ns


1ns


1ns


1,35ns


1,35ns


3,59ns


3,59ns


0,5ns


0,5ns


1ns


0,1ns


0,1ns


1ns


T=7,18ns


Chó ý 1


Chó ý 1


Chó ý 1


ChuyÓn xuèng


møc ©m


ChuyÓn lªn


møc d­¬ng


Xung


danh


®Þnh


-0,60


-0,55


-0,50


-0,45


-0,40


0,40


0,45


0,50


0,55


0,60


0,05


-0,05


Møc 0


danh ®Þnh


(chó ý 2)


V




2.1.3.1. Các đặc tính điện tại các đầu ra


Các đặc tính điện tại các đầu ra của giao diện nhịp tập trung 64 kbit/s được trình bày trong Bảng 3.


Bảng 3 - Các đặc tính điện tại các đầu ra của giao diện nhịp tập trung 64 kbit/s

		Các tham số

		Mang tín hiệu thông tin

		Mang tín hiệu định thời



		Dạng xung

		Dạng xung danh định là xung vuông, với thời gian lên và thời gian xuống nhỏ hơn 1 (s.

		Dạng xung danh định là xung vuông, với thời gian lên và thời gian xuống nhỏ hơn 1 (s.



		Trở kháng tải thử danh định, (

		110 (điện trở thuần)

		110 (điện trở thuần)



		Điện áp đỉnh mức cao (có xung), V

		a) 1,0 ( 0,1


b) 3,4 ( 0,5

		a) 1,0 ( 0,1


b) 3,0 ( 0,5



		Điện áp đỉnh mức thấp 
(không xung), V

		a) 0 ( 0,1


b) 0 ( 0,5

		a) 0 ( 0,1


b) 0 ( 0,5



		Độ rộng xung danh định, (s

		15,6 




		a) 7,8 


b) 9,8 (10,9 



		CHÚ THÍCH: Việc lựa chọn các trường hợp a) và b) cần tính đến các môi trường tạp âm khác nhau và độ dài cáp cực đại giữa các thiết bị liên quan.





2.1.3.2. Các đặc tính điện tại các đầu vào


Các đặc tính điện của tín hiệu số tại các đầu vào của giao diện nhịp tập trung 
64 kbit/s được xác định như đối với các đầu ra nhưng được phép thay đổi theo các đặc tính của cáp kết nối. 


Các thay đổi đối với các tham số trong bảng phụ thuộc vào khoảng cách kết nối cực đại là từ 350 m đến 450 m.


2.1.4.
Các đặc tính điện của giao diện ngược hướng 64 kbit/s


Cấu trúc của các tín hiệu và các mối quan hệ về pha của chúng tại các đầu ra thông tin được chỉ ra trong Hình 7.

[image: image16.wmf]1ns


1ns


1ns


1,608ns


1,608ns


1ns


0,1ns


0,1ns


0,35ns


0,35ns


1ns


1ns


0,1ns


0,1ns


T=6,43ns


1,608ns


1,608ns


0,60


0,55


0,50


0,45


0,40


-0,60


-0,55


-0,50


-0,45


-0,40


Chó ý 1


Chó ý 1


Chó ý 1


Chó ý 1


ChuyÓn xuèng møc ©m


ChuyÓn lªn møc d­¬ng t¹i


®iÓm gi÷a chu kú xung


Xung


danh


®Þnh


Møc 0


danh ®Þnh


(chó ý 2)


0,05


-0,05


V


Chó ý 4


[image: image17.wmf]1,608ns


1,608ns


1ns


1ns


1,2ns


1,2ns


3,215ns


3,215ns


0,5ns


0,5ns


1ns


0,1ns


0,1ns


1ns


T=6,43ns


Chó ý 1


Chó ý 1


Chó ý 1


ChuyÓn xuèng


møc ©m


ChuyÓn lªn


møc d­¬ng


Xung


danh


®Þnh


-0,60


-0,55


-0,50


-0,45


-0,40


0,40


0,45


0,50


0,55


0,60


0,05


-0,05


Møc 0


danh


®Þnh


(chó ý 2)


V


Chó ý 4


[image: image18.wmf]0


-


1


0


+





1


a


b


c


d


e


f


-


0


,


5


-


0


,


4


-


0


,


3


-


0


,


2


-


0


,


1


0


,


1


0


,


2


0


,


3


0


,


4


0


,


5




2.1.4.1. Các đặc tính điện tại các đầu ra


Tín hiệu số tại đầu ra giao diện điện ngược hướng 64 kbit/s phải có các đặc tính kỹ thuật nằm trong mặt nạ xung như trong Hình 8, Hình 9 và Bảng 4.

Bảng 4 - Các đặc tính điện tại các đầu ra của giao diện điện ngược hướng             64 kbit/s

		Các tham số

		Mạng tín hiệu thông tin

		Mang tín hiệu định thời



		Dạng xung (Dạng xung danh định là xung vuông)

		Các xung của tín hiệu hợp lệ phải nằm trong mặt nạ xung trong Hình 8.

		Các xung của tín hiệu hợp lệ phải nằm trong mặt nạ xung trong Hình 9.



		Cáp cho mỗi hướng truyền

		Một đôi cáp đối xứng

		Một đôi cáp đối xứng



		Trở kháng tải thử, (

		120 (điện trở thuần)

		120 (điện trở thuần)



		Điện áp đỉnh danh định của mức cao (có xung), V

		1,0

		1,0



		Điện áp đỉnh mức thấp 
(không xung), V

		0( 0,1

		0 ( 0,1



		Độ rộng xung danh định, (s

		15,6

		7,8



		Tỷ số giữa biên độ xung dương và xung âm được xác định ở giữa xung

		0,95 ( 1,05

		0,95 ( 1,05



		Tỷ số giữa độ rộng của xung dương và xung âm được xác định tại một nửa biên độ danh định

		0,95 ( 1,05

		0,95 ( 1,05





2.1.4.2. Các đặc tính điện tại các đầu vào 


Các đặc tính điện của tín hiệu số tại đầu vào của giao diện ngược hướng 64 kbit/s được xác định giống như đối với các đầu ra của giao diện ngược hướng 64 kbit/s nhưng được phép thay đổi theo đặc tính của cáp kết nối. Suy hao của cáp kết nối này tại tần số 32 kHz cần nằm trong dải từ 0 đến 3 dB. Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào được quy định trong Bảng 5.


Bảng 5 - Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào của giao diện               ngược hướng 64 kbit/s 


		Dải tần


kHz

		Suy hao phản xạ


dB



		Tín hiệu thông tin

		Tín hiệu định thời kết hợp

		



		1,6 ( 3,2


3,2 (64


64 ( 96

		3,2 (6,4


6,4 ( 128


128 ( 192

		12


18


14





[image: image19.wmf]T


30


T


30


T


30


T


30


T


30


T


30


T


4


T


4


T


4


T


4


T


+V


+V


1


0


-V


1


-V


TÝn hiÖu ®ång


®Òu


T: chu kú trung b×nh cña


tÝn hiÖu ®ång bé




[image: image20.wmf]7,8


m


s


(3,9+3,9)


6,5


m


s


(3,9+2,6)


4,29


m


s


(3,9+0,39)


0,2


0,2


0,2


0,1


0,1


0


V


1,0


0,5


Xung danh


®Þnh


0,1


0,1


3,12


m


s


(3,9-0,78)


3,51


m


s


(3,9-0,39)


3,9


m


s




[image: image21.wmf](7,8+3,9)


11,7


m


s


(7,8+2,6)


10,4


u


s


(7,8+0,39)


8,19


m


s


0,2


0,1


0,1


0,1


0,1


0,2


0,2


V


1,0


0,5


0


Xung


danh ®Þnh


7,02


m


s


(7,8-0,78)


7,41


u


s


(7,8-0.39)


7,8


m


s


[image: image22.wmf](15,6+15,6)


31,2


m


s


(15,6+3,2)


18,8


m


s


0,2


0,1


0,1


0,1


0,1


0,2


0,2


V


1,0


0,5


0


Xung


danh ®Þnh


12,4


m


s


(15,6-3,2)


14,0


m


s


(15,6-1,6)


15,6


m


s


17,2


m


s


(15,6+1,6)




[image: image23.wmf]15,6


m


s


(7,8+7,8)


9,4


m


s


(7,8+1,6)


0,2


0,2


0,2


0,1


0,1


0


V


1,0


0,5


Xung danh


®Þnh


6,2


m


s


(7,8-1,6)


7,0


m


s


(7,8-0,8)


(7,8+0.8)


7,8


m


s


8,6


m


s


0,1


0,1




[image: image24.wmf](244+244)


488ns


(244-25)


219ns


244ns


(244-50)


194ns


(244+25)


269ns


10%


10%


20%


20%


20%


10%


10%


10%


10%


0%


50%


V=100%


V- t­¬ng øng víi gi¸ trÞ ®Ønh danh ®Þnh


Xung danh


®Þnh




2.1.5.
Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất 


Các yêu cầu về bảo vệ quá áp: xem Phụ lục A.


Các yêu cầu về tiếp đất: tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông.


2.2. Giao diện điện tốc độ 2 048 kbit/s


2.2.1. Các đặc tính chung

Tốc độ bit danh định: 2 048 kbit/s;


Sai số cho phép:  ( 5.10-5;

Mã đường truyền: HDB3;


2.2.2.
Các đặc tính điện tại đầu ra


Tín hiệu số tại đầu ra giao diện điện 2 048 kbit/s phải có các đặc tính kỹ thuật nằm trong mặt nạ xung như trong Hình 10 và Bảng 6.


[image: image25.wmf](14,55+14,55)


29,1ns


(14,55+9,95)


24,5ns


12,1ns


(14,55-5,90)


8,65ns


(14,55+2,45)


17ns


0,1


0,1


0,2


0,2


0,2


0,1


0,1


0,1


0


0,5


1,0


V- t­¬ng øng víi gi¸ trÞ ®Ønh danh ®Þnh


Xung


danh


®Þnh


(14,55-2,45)


0,1


14,55ns


V




[image: image26.wmf]1ns


1ns


1ns


1,795ns


1,795ns


1ns


0,1ns


0,1ns


0,35ns


0,35ns


1ns


1ns


0,1ns


0,1ns


T=7,18ns


1,795ns


1,795ns


0,60


0,55


0,50


0,45


0,40


-0,60


-0,55


-0,50


-0,45


-0,40


Chó ý 1


Chó ý 1


Chó ý 1


Chó ý 1


ChuyÓn xuèng


møc ©m


ChuyÓn lªn møc d­¬ng t¹i


®iÓm gi÷a chu kú xung


Xung


danh


®Þnh


Møc 0


danh


®Þnh


(chó ý 2)


0,05


-0,05


V




		Dạng xung (dạng xung danh định là xung vuông)

		Tín hiệu hợp lệ phải nằm trong mặt nạ xung như Hình 10



		Cáp cho mỗi hướng truyền

		Một cáp đồng trục 

		Một đôi cáp đối xứng



		Trở kháng tải thử, (

		75 (điện trở thuần)

		120 (điện trở thuần)



		Điện áp đỉnh danh định mức cao (có xung), V

		2,37 

		3 



		Điện áp đỉnh mức thấp (không xung), V

		0 ( 0,237

		0 ( 0,3 



		Độ rộng xung danh định, ns

		244



		Tỷ số giữa biên độ xung dương và xung âm được xác định ở giữa xung

		0,95 ( 1,05



		Tỷ số giữa độ rộng của xung dương và xung âm được xác định tại một nửa biên độ danh định

		0,95 ( 1,05





Bảng 6 - Các đặc tính điện tại các đầu ra của giao diện điện 2 048 kbit/s


2.2.3.
Các đặc tính điện tại đầu vào


Các đặc tính điện của tín hiệu số tại đầu vào giao diện điện 2 048 kbit/s được xác định như đối với các đầu ra của giao diện điện 2 048 kbit/s nhưng được phép thay đổi theo đặc tính của cáp kết nối. 


Suy hao của cáp kết nối tuân theo quy luật (f)1/2 và suy hao tại tần số 1024 kHz phải nằm trong dải từ 0 đến 6 dB. Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào được quy định trong Bảng 7.


Bảng 7 - Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào của giao diện điện 2 048 kbit/s


		Dải tần


kHz

		Suy hao phản xạ


dB



		51 ( 102


102 ( 2 048


2 048 ( 3 072

		12


18


14





2.2.4. Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất


Các yêu cầu về bảo vệ quá áp: xem Phụ lục A.


Các yêu cầu về tiếp đất: tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông.

2.2.5. Cấu trúc khung cơ bản 2 048 kbit/s


Độ dài khung

Có 256 bit, đánh số từ 1 đến 256. Tần số lặp lại khung là 8 000 Hz.


Phân phối các bit từ 1 đến 8 của khung được đưa ra ở Bảng 7B.

Bảng 7B – Phân phối các bit từ 1 đến 8 của khung

		Số thứ tự bit


Các khung 

luân phiên

		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8



		Khung có chứa tín hiệu đồng bộ khung

		Si

		0

		0

		1

		1

		0

		1

		1



		

		(chú thích 1)

		Tín hiệu đồng bộ khung



		Khung không chứa tín hiệu đồng bộ khung

		Si

		1

		A

		Sa4

		Sa5

		Sa6

		Sa7

		Sa8



		

		(chú thích 1)

		(chú thích 2)

		(chú thích 3)

		(chú thích 4)



		CHÚ THÍCH 1: Si = Các bit được dành cho sử dụng quốc tế. Nếu chúng không được sử dụng thì các bít này được ấn định là 1 trên các đường số đi ra quốc tế. 


CHÚ THÍCH 2: Bit này được ấn định là 1 để giúp tránh các tính hiệu đồng bộ khung giả.

CHÚ THÍCH 3: A = Chỉ thị cảnh báo từ xa.Trạng thái bình thường, đặt là 0; trường hợp cảnh báo, đặt là 1.



		CHÚ THÍCH 4: Sa4 đến Sa8 = Các bit dự phòng thêm vào, có thể có các cách sử dụng như sau:






i)
Các bit Sa4 đến Sa8 có thể được sử dụng trong các ứng dụng điểm - điểm cụ thể.






ii)
Bit Sa4 có thể sử dụng như một liên kết dữ liệu trên cơ sở bản tin cho hoạt động, bảo dưỡng, giám sát chất lượng. Nếu liên kết dữ liệu được truy nhập tại các điểm trung gian cùng với các sự biến đổi logic của bit Sa4, các bit CRC-4 phải được cập nhật để duy trì các chức năng kết thúc đường đầu cuối - đầu cuối một cách chính xác được liên kết với thủ tục CRC-4. 






iii)
Các bit từ Sa5 đến Sa7 dành cho sử dụng quốc gia nơi không có yêu cầu sử dụng các bit đo cho các ứng dụng điểm - điểm cụ thể.






iv)
Một trong các bit từ Sa4 đến Sa8 có thể được sử dụng trong một giao diện đồng bộ để truyền tải các bản tin trạng thái đồng bộ.


  




      Các bit Sa4 đến Sa8 (nếu không được sử dụng) thì đặt là 1 trên các đường kết nối qua một đường biên quốc tế. 





2.3. Giao diện điện tốc độ 34 368 kbit/s


2.3.1.
Các đặc tính chung

Tốc độ bit danh định: 34 368 kbit/s


Sai số cho phép:  ( 2.10-5

Mã đường truyền: HDB3.

2.3.2.
Các đặc tính điện tại đầu ra


Tín hiệu số tại đầu ra giao diện điện 34 368 kbit/s phải có các đặc tính kỹ thuật nằm trong mặt nạ xung như trong Hình 11 và Bảng 8.

[image: image27.wmf]1,795ns


1,795ns


1ns


1ns


1,35ns


1,35ns


3,59ns


3,59ns


0,5ns


0,5ns


1ns


0,1ns


0,1ns


1ns


T=7,18ns


Chó ý 1


Chó ý 1


Chó ý 1


ChuyÓn xuèng


møc ©m


ChuyÓn lªn


møc d­¬ng


Xung


danh


®Þnh


-0,60


-0,55


-0,50


-0,45


-0,40


0,40


0,45


0,50


0,55


0,60


0,05


-0,05


Møc 0


danh ®Þnh


(chó ý 2)


V




		Dạng xung (theo danh định là xung vuông)

		Tín hiệu hợp lệ phải nằm trong mặt nạ xung như Hình 11



		Cáp  cho mỗi hướng truyền

		Một cáp đồng trục



		Trở kháng tải thử, ( 

		75 (điện trở thuần)



		Điện áp đỉnh danh định mức cao (có xung), V

		1,0



		Điện áp đỉnh mức thấp (không xung), V

		0 ( 0,1



		Độ rộng xung danh định, ns  

		14,55



		Tỷ số giữa biên độ xung dương và xung âm được xác định ở giữa xung

		0,95 ( 1,05



		Tỷ số giữa độ rộng của xung dương và xung âm được xác định tại một nửa biên độ danh định

		0,95 ( 1,05





Bảng 8 - Các đặc tính điện tại đầu ra giao diện điện 34 368 kbit/s


2.3.3.
Các đặc tính điện tại đầu vào

Các đặc tính điện của tín hiệu số tại đầu vào giao diện điện 34 368 kbit/s được xác định như đối với các đầu ra của giao diện điện 34 368 kbit/s nhưng được phép thay đổi theo đặc tính của cáp kết nối. 


Suy hao của cáp kết nối tuân theo quy luật (f)1/2 và suy hao tại tần số 17 184 kHz cần nằm trong dải từ 0 đến 12 dB. 


Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào được quy định trong Bảng 9.


Bảng 9 - Giá trị nhỏ nhất của suy hao phản xạ tại các đầu vào của giao diện điện 34 368 kbit/s


		Dải tần 


kHz

		Suy hao phản xạ


dB



		860 ( 1 720


1 720 ( 34 368


34 368 ( 51 550

		12


18


14





2.3.4.
Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất


Các yêu cầu về bảo vệ quá áp: xem Phụ lục A.


Các yêu cầu về tiếp đất: tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông.


2.3.5. Cấu trúc khung giao diện 34 368 kbit/s

Cấu trúc khung cơ bản ở tốc độ 34 368 kbit/s bao gồm 7 octet của mào đầu và 530 octet của tải trên mỗi 125 (s như trình bày ở Hình 11B.


[image: image28.wmf]1ns


1ns


1ns


1,608ns


1,608ns


1ns


0,1ns


0,1ns


0,35ns


0,35ns


1ns


1ns


0,1ns


0,1ns


T=6,43ns


1,608ns


1,608ns


0,60


0,55


0,50


0,45


0,40


-0,60


-0,55


-0,50


-0,45


-0,40


Chó ý 1


Chó ý 1


Chó ý 1


Chó ý 1


ChuyÓn xuèng møc ©m


ChuyÓn lªn møc d­¬ng t¹i


®iÓm gi÷a chu kú xung


Xung


danh


®Þnh


Møc 0


danh ®Þnh


(chó ý 2)


0,05


-0,05


V


Chó ý 4


 


[image: image2.wmf]T1302700-94


FA1


FA2


EM


TR


MA


NR


GC


59 columns


530 octet


payload


9 rows




Hình 11B – Cấu trúc khung tại tốc độ 34 368 kbit/s


Phân phối mào đầu


Các giá trị và phân phối các byte mào đầu được trình bày ở Hình 11C và được mô tả dưới đây:


[image: image29.wmf]1,608ns


1,608ns


1ns


1ns


1,2ns


1,2ns


3,215ns


3,215ns


0,5ns


0,5ns


1ns


0,1ns


0,1ns


1ns


T=6,43ns


Chó ý 1


Chó ý 1


Chó ý 1


ChuyÓn xuèng


møc ©m


ChuyÓn lªn


møc d­¬ng


Xung


danh


®Þnh


-0,60


-0,55


-0,50


-0,45


-0,40


0,40


0,45


0,50


0,55


0,60


0,05


-0,05


Møc 0


danh


®Þnh


(chó ý 2)


V


Chó ý 4


[image: image3.wmf]T1302710-94


1


1


1


1


0


1


1


0


0


0


1


0


1


0


0


0


FA2


FA1


EM


TR


MA


NR


GC


BIP-8


RDI


REI


NR


GC


MFI


SSM


Trail Trace


Payload type




Hình 11C – Phân phối mào đầu ở tốc độ 34 368 kbit/s


FA1/FA2: Tín hiệu đồng bộ khung. 


EM: Giám sát lỗi.

BIP-8: Một byte được phân phối cho việc giám sát lỗi. Chức năng này là mã BIP-8 sử dụng trạng thái chẵn. BIP-8 được tính toán trên tất cả các bit, bao gồm cả các bit mào đầu, của khung 125 (s trước đó. BIP-8 đã tính toán được đặt ở byte EM của khung 125 (s hiện tại.


TR: Byte này được sử dụng để truyền lặp lại nhận dạng điểm truy nhập theo vết (TAPI) do đó phía thu vết có thể kiểm tra trạng thái tiếp tục kết nối cho phía phát được định trước.


Khung 16 byte định nghĩa cho việc truyền nhận dạng điểm truy nhập. 


MA: Byte thích ứng và bảo dưỡng 


Bit 1: RDI


Bit 2: REI – Trường hợp một hoặc nhiều lỗi được phát hiện bởi BIP-8 thì bit này được thiết lập "1" và được gửi trở lại để kết thúc lần vết từ xa, trường hợp còn lại thì thiết lập là 0.


Từ bit 3 đến 5: Kiểu tải





Mã   

Tín hiệu 




000

Chưa xác định





001

Đã xác định, không cụ thể





010

ATM





011

SDH TU-12


Các bit 6-7: Chỉ thị đa khung


Bit 8:
Bit này được sử dụng trong một đa khung gồm 4 khung. Trạng thái của đa khung được xác định bởi giá trị của các bit 6, 7 của MA như sau:





Bit 6


Bit 7

Bit 8




0


0

SSM bit 1 (MSB)





0


1

SSM bit 2





1


0

SSM bit 3





1


1

SSM bit 4 (LSB)


             Bốn bit của đa khung được phân phối cho bản tin trạng thái đồng bộ(SSM). 


NR: Byte này được phân phối cho các mục đích bảo dưỡng cụ thể đối với từng nhà khai thác mạng. 


GC: Là kênh thông tin mục đích chung (ví dụ cung cấp sự kết nối kênh thoại/ số liệu cho các mục đích bảo dưỡng).


2.4. Giao diện điện tốc độ 139 264 kbit/s


2.4.1. Các đặc tính chung


Tốc độ bit danh định:  139 264 kbit/s 


Sai số cho phép: (15.10-6

Mã đường truyền: CMI.


2.4.2.
Các đặc tính điện tại đầu ra


Tín hiệu số tại đầu ra giao diện điện 139 264 kbit/s phải có các đặc tính kỹ thuật  nằm trong mặt nạ xung như trong Hình 12, Hình 13 và Bảng 10.


[image: image30.wmf]T


30


T


30


T


30


T


30


T


30


T


30


T


4


T


4


T


4


T


4


T


+V


+V


1


0


-V


1


-V


TÝn hiÖu ®ång


®Òu


T: chu kú trung b×nh cña


tÝn hiÖu ®ång bé




CHÚ THÍCH 1: Biên độ cực đại ở trạng thái dừng không được vượt quá 0,55 V. Phần vượt quá phải nằm trong khoảng biên độ từ 0,55 V đến 0,6 V.


CHÚ THÍCH 2: Đối với các phép đo sử dụng mặt nạ xung này, tín hiệu được phối ghép với máy hiện sóng theo chế độ xoay chiều bằng cách sử dụng một tụ điện có điện dung lớn hơn 0,01 (F.


Mức 0 danh định cho cả hai mặt nạ xung được dóng với đường vạch ngang của máy hiện sóng (đường ở giữa) trong trường hợp không có tín hiệu vào. Khi có tín hiệu vào, vị trí vạch ngang của máy hiện sóng có thể được điều chỉnh để đáp ứng các giới hạn của mặt nạ xung. Việc điều chỉnh không được vượt quá ( 0,05 V. Điều này có thể được kiểm tra bằng cách ngắt tín hiệu vào và xác định xem vạch ngang của máy hiện sóng có nằm trong khoảng ( 0,05 V của mức "zero" danh định của mặt nạ xung hay không.


[image: image31.wmf]   6        7


        8        1        2        3        4        5        6        7        8        1          2


Sè bit


D÷ liÖu


§Þnh thêi


Vi ph¹m


B¾t ®Çu Octet


B¾t ®Çu Octet


Vi ph¹m




CHÚ THÍCH 1: Biên độ cực đại ở trạng thái dừng không được vượt quá 0,55 V. Phần vượt quá phải nằm trong khoảng biên độ từ 0,55 V đến 0,6 V.


CHÚ THÍCH 2: Đối với các phép đo sử dụng mặt nạ xung này, tín hiệu được phối ghép với máy hiện sóng theo chế độ xoay chiều bằng cách sử dụng một tụ điện có điện dung lớn hơn 0,01 (F.


Mức 0 danh định cho cả hai mặt nạ xung được dóng với đường vạch ngang của máy hiện sóng (đường ở giữa) trong trường hợp không có tín hiệu vào. Khi có tín hiệu vào, vị trí vạch ngang của máy hiện sóng có thể được điều chỉnh để đáp ứng các giới hạn của mặt nạ xung. Việc điều chỉnh không được vượt quá ( 0,05 V. Điều này có thể được kiểm tra bằng cách ngắt tín hiệu vào và xác định xem vạch ngang của máy hiện sóng có nằm trong khoảng ( 0,05 V của mức "zero" danh định của mặt nạ xung hay không.


Bảng 10 - Đặc tính điện của giao diện điện 139 264 kbit/s


		Dạng xung

		Dạng xung danh định là xung vuông, nằm trong mặt nạ xung trong Hình 12 và 13.



		Cáp cho mỗi hướng truyền

		Một cáp đồng trục



		Trở kháng tải thử,  ( 

		75 (điện trở thuần)



		Điện áp đỉnh - đỉnh, V

		1 ( 0,1



		Thời gian chuyển mức từ 10% đến 90% của biên độ ổn định khi đo, ns

		( 2



		Dung sai cho thời điểm chuyển mức, ns


Chuyển xuống mức âm:  


Chuyển lên mức dương tại điểm giữa chu kỳ: 


Chuyển lên mức dương tại biên của khoảng đơn vị: 

		( 0,1 (Hình 12, 13)


( 0,35 (Hình 12)


( 0,5 (Hình 13)



		Suy hao phản xạ, dB

		( 15 trong dải tần 7 MHz đến 210 MHz





2.4.3.
Các đặc tính điện tại đầu vào


Các đặc tính điện của tín hiệu số tại đầu vào giao diện điện 139 264 kbit/s được xác định như đối với các đầu ra của giao diện điện 139 264 kbit/s nhưng được phép thay đổi theo đặc tính của cáp kết nối. 


Suy hao của cáp kết nối tuân theo quy luật (f)1/2 và suy hao cực đại là 12 dB tại tần số 70 MHz.


Các đặc tính suy hao phản xạ đầu vào giống như các đặc tính suy hao phản xạ của đầu ra.


2.4.4. Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất


Các yêu cầu về bảo vệ quá áp: xem Phụ lục A.


Các yêu cầu về tiếp đất: tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông.


2.4.5. Cấu trúc khung giao diện 139 264 kbit/s

Cấu trúc khung cơ bản ở tốc độ 139 264 kbit/s bao gồm 16 octet của mào đầu và      2 160 octet của tải trên mỗi 125 (s (Hình 13B). 


 


[image: image4.wmf]T1302730-94


FA1


FA2


EM


TR


MA


NR


GC


P1


P2


240 columns


2160 octet


payload


9 rows


Not yet defined




Hình 13B – Cấu trúc khung tại tốc độ 139 264 kbit/s


Phân phối mào đầu


Các giá trị và phân phối các byte mào đầu được trình bày ở Hình 13C và được mô tả dưới đây: 


[image: image5.wmf]T1302740-94


P1


P2


1


1


1


1


0


1


1


0


0


0


1


0


1


0


0


0


FA2


P1


P2


FA1


EM


TR


MA


NR


GC


NR


GC


BIP-8


RDI


REI


MFI


SSM


Trail Trace


Payload type




Hình 13C – Phân phối mào đầu ở tốc độ 139 264 kbit/s


FA1/FA2: Tín hiệu đồng bộ khung. 


EM: Giám sát lỗi. 

BIP-8: Một byte được phân phối cho việc giám sát lỗi. Chức năng này sẽ là một mã BIP-8 sử dụng trạng thái chẵn. BIP-8 được tính toán trên tất cả các bit, bao gồm cả các bit mào đầu, của khung 125 (s trước. BIP-8 đã tính toán được đặt ở byte EM của khung 125 (s hiện tại.


TR: Byte này được sử dụng để truyền lặp lại nhận dạng điểm truy nhập theo vết (TAPI) do đó phía thu vết có thể kiểm tra trạng thái tiếp tục kết nối cho phía phát được định trước.


Khung 16 byte định nghĩa cho việc truyền nhận dạng điểm truy nhập


MA


Byte thích ứng và bảo dưỡng


Bit 1


RDI


Bit 2


REI – Trường hợp một hoặc nhiều lỗi được phát hiện bởi BIP-8 thì bit này được thiết lập "1" và được gửi trở lại để kết thúc lần vết từ xa, trường hợp còn lại thì thiết lập là 0.


Từ bit 3 đến 5
Kiểu tải


  
Mã  
     Tín hiệu 


000
  Chưa xác định


001   
  Đã xác định, không cụ thể


010
  ATM


 011
  Các thành phần SDH sắp xếp bậc I
20 ( TUG-2  


            100      Các thành phần SDH sắp xếp bậc II
2 ( TUG-3 và 5 ( TUG-2


Các bit 6-7
Bit chỉ thị đa khung


Bit 8

Bit này được sử dụng trong một đa khung gồm 4 khung. 


Trạng thái của đa khung được xác định bởi giá trị của các bit 6, 7 của MA:


Bit 6


Bit 7

Bit 8



0


0

SSM bit 1 (MSB)



0


1

SSM bit 2



1


0

SSM bit 3



1


1

SSM bit 4 (LSB)


Bốn bit của đa khung được phân phối cho bản tin trạng thái đồng bộ (SSM). 


NR: Byte này được phân phối cho các mục đích bảo dưỡng cụ thể đối với từng nhà khai thác mạng. 


GC: Là kênh thông tin mục đích chung (ví dụ cung cấp sự kết nối kênh thoại/ số liệu cho các mục đích bảo dưỡng).


P1/P2


2.5. Giao diện điện tốc độ 155 520 kbit/s


2.5.1.
Các đặc tính chung


Tốc độ bit danh định: 155 520 kbit/s


Sai số cho phép:  ( 2.10-5

Mã đường truyền: CMI


2.5.2.
Các đặc tính điện  tại đầu ra 


Tín hiệu số tại đầu ra giao diện STM-1 cần tuân theo các chỉ tiêu trong Bảng 11 và  nằm trong mặt nạ xung như trong Hình 14 và Hình 15.


Bảng 11- Đặc tính điện tại các đầu ra của giao diện STM-1


		Dạng xung

		Dạng xung danh định là xung vuông nằm trong các mặt nạ xung trong Hình 14 và 15



		Cáp cho mỗi hướng truyền

		Một cáp đồng trục



		Trở kháng tải thử danh định, (

		75 (điện trở thuần)



		Điện áp đỉnh - đỉnh, V

		1 ( 0,1



		Thời gian chuyển mức trong khoảng từ 10% đến 90% của biên độ ổn định khi đo, ns 

		( 2 



		Dung sai cho thời điểm chuyển mức, ns


Chuyển xuống mức âm: 


Chuyển lên mức dương tại điểm giữa các khoảng đơn vị:


Chuyển lên mức dương tại biên của khoảng đơn vị:  

		( 0,1 (Hình 14, 15)


( 0,35 (Hình 14)


( 0,5 (Hình 15)



		Suy hao phản xạ, dB

		( 15 trong dải tần từ 8 MHz cho đến 240 MHz







CHÚ THÍCH 1: Biên độ cực đại ở trạng thái dừng không được vượt quá 0,55 V. Phần vượt quá phải nằm trong khoảng biên độ từ 0,55 V đến 0,6 V.


CHÚ THÍCH 2: Đối với các phép đo sử dụng mặt nạ xung này, tín hiệu được phối ghép với máy hiện sóng theo chế độ xoay chiều bằng cách sử dụng một tụ điện có điện dung lớn hơn 0,01 (F.


Mức 0 danh định cho cả hai mặt nạ xung được dóng với đường vạch ngang của máy hiện sóng (đường ở giữa) trong trường hợp không có tín hiệu vào. Khi có tín hiệu vào, vị trí vạch ngang của máy hiện sóng có thể được điều chỉnh để đáp ứng các giới hạn của mặt nạ xung. Việc điều chỉnh không được vượt quá ( 0,05 V. Điều này có thể được kiểm tra bằng cách ngắt tín hiệu vào và xác định xem vạch ngang của máy hiện sóng có nằm trong khoảng ( 0,05 V của mức "zero" danh định của mặt nạ xung hay không.


CHÚ THÍCH 3: Mỗi xung trong chuỗi xung đã được mã hoá phải thoả mãn các giới hạn của mặt nạ xung tương ứng, không kể trạng thái của các xung trước đó hay kế tiếp, cả hai mặt nạ xung được xác định theo cùng một chuẩn thời gian, nghĩa là sườn lên và xuống phải trùng nhau.


Mặt nạ tính đến cả rung pha tần số cao gây ra bởi giao thoa (nhiễu) kí tự tại đầu ra, nhưng không tính đến rung pha của tín hiệu đồng bộ liên kết với nguồn tín hiệu vào


Khi sử dụng máy hiện sóng để xác định sự phù hợp của xung tín hiệu với mặt nạ, điều quan trọng là phải sử dụng các kỹ thuật đồng bộ để loại trừ ảnh hưởng của rung pha tần số thấp. Điều này có thể thực hiện bằng cách đồng bộ máy hiện sóng theo dạng tín hiệu đo hoặc đồng bộ đồng thời máy hiện sóng và mạch tạo tín hiệu xung theo cùng một tín hiệu định thời. Các kỹ thuật này cần tiếp tục nghiên cứu.


CHÚ THÍCH 4: Thời gian lên và xuống được đo giữa hai mức - 0,4 V và 0,4 V, và không được vượt quá 2 ns.



CHÚ THÍCH 1: Biên độ cực đại ở trạng thái dừng không được vượt quá 0,55 V. Phần vượt quá phải nằm trong khoảng biên độ từ 0,55 V đến 0,6 V.


CHÚ THÍCH 2: Đối với các phép đo sử dụng mặt nạ xung này, tín hiệu được phối ghép với máy hiện sóng theo chế độ xoay chiều bằng cách sử dụng một tụ điện có điện dung lớn hơn 0,01 (F.


Mức 0 danh định cho cả hai mặt nạ xung được dóng với đường vạch ngang của máy hiện sóng (đường ở giữa) trong trường hợp không có tín hiệu vào. Khi có tín hiệu vào, vị trí vạch ngang của máy hiện sóng có thể được điều chỉnh để đáp ứng các giới hạn của mặt nạ xung. Việc điều chỉnh không được vượt quá ( 0,05 V. Điều này có thể được kiểm tra bằng cách ngắt tín hiệu vào và xác định xem vạch ngang của máy hiện sóng có nằm trong khoảng ( 0,05 V của mức 'zero" danh định của mặt nạ xung hay không.


CHÚ THÍCH 3: Mỗi xung trong chuỗi xung đã được mã hoá phải thoả mãn các giới hạn của mặt nạ xung tương ứng, không kể trạng thái của các xung trước đó hay kế tiếp, cả hai mặt nạ xung được xác định theo cùng một chuẩn thời gian, nghĩa là sườn lên và xuống phải trùng nhau.


Mặt nạ tính đến cả rung pha tần số cao gây ra bởi giao thoa (nhiễu) kí tự tại đầu ra, nhưng không tính đến rung pha của tín hiệu đồng bộ liên kết với nguồn tín hiệu vào.


Khi sử dụng máy hiện sóng để xác định sự phù hợp của xung tín hiệu với mặt nạ, điều quan trọng là phải sử dụng các kỹ thuật đồng bộ để loại trừ ảnh hưởng của rung pha tần số thấp. Điều này có thể thực hiện bằng cách đồng bộ máy hiện sóng theo dạng tín hiệu đo hoặc đồng bộ đồng thời máy hiện sóng và mạch tạo tín hiệu xung theo cùng một tín hiệu định thời. Các kỹ thuật này cần tiếp tục nghiên cứu.


CHÚ THÍCH 4: Thời gian lên và xuống được đo giữa hai mức - 0,4 V và 0,4 V, và không được vượt quá 2 ns.


CHÚ THÍCH 5: Xung nghịch (đảo) có cùng đặc tính, lưu ý rằng dung sai đối với thời điểm chuyển từ mức dương sang mức âm và ngược lại là ( 0,1 ns và ( 0,5 ns.


2.5.3. Các đặc tính điện tại đầu vào


Các đặc tính điện của tín hiệu số tại đầu vào cần tuân theo các chỉ tiêu trình bày trong Bảng 12 và Hình 15 và được phép thay đổi theo đặc tính của cáp kết nối.


Suy hao của cáp kết nối tuân theo quy luật (f)1/2 và có suy hao cực đại là 12,7 dB tại tần số 78 MHz. 


Các đặc tính suy hao phản xạ đầu vào giống như các đặc tính suy hao phản xạ của đầu ra.


2.5.4.
Các đặc tính tại các điểm kết nối chéo


Mức công suất tín hiệu: Đo công suất băng thông sử dụng bộ cảm biến mức công suất với dải tần công tác ít nhất là 300 MHz sẽ có kết quả từ -2,5 đến + 4,3 dBm. Không có thành phần một chiều qua giao diện.


Biểu đồ mắt: dựa trên các mức công suất cực đại và cực tiểu đưa ra ở trên được chỉ ra trong Hình 16. Biên độ điện áp được chuẩn hoá bằng 1 và thời gian được xác định trong các giới hạn của chu kỳ lặp lại xung T. Các điểm của biểu đồ mắt được chỉ ra trong bảng sau:


Bảng 12 - Đặc tính tại các điểm kết nối chéo


		Điểm

		Thời gian

		Biên độ



		a


b


c


d


e


f

		- 0,25 T/2


- 0,05 T/2


- 0,05 T/2


- 0,20 T/2


- 0,05 T/2


- 0,05 T/2

		0,00


0,25


0,25


0,00


- 0,25


- 0,25







Đầu cuối: Một cáp đồng trục được sử dụng cho mỗi hướng truyền.


Trở kháng: Điện trở tải thử là 75 ( ( 5% được sử dụng tại giao diện để đánh giá biểu đồ mắt và các tham số điện của tín hiệu.


2.5.5.
Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất


Các yêu cầu về bảo vệ quá áp: xem Phụ lục A.


Các yêu cầu về tiếp đất: tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông.


2.6. Giao diện đồng bộ 2 048 kHz


2.6.1.
Các yêu cầu chung  


Quy chuẩn giao diện này áp dụng cho các thiết bị số đồng bộ bằng tín hiệu đồng bộ 2 048 kHz.


2.6.2.
Các đặc tính điện tại đầu ra


Tín hiệu tại đầu ra giao diện đồng bộ 2 048 kHz phải có các đặc tính kỹ thuật nằm trong mặt nạ xung như trong Hình 17 và Bảng 13.




Bảng 13 - Các đặc tính điện của giao diện đồng bộ 2 048 kHz


		Tần số, kHz

		2 048 ( 5.10-5



		Dạng xung

		Tín hiệu nằm trong mặt nạ xung như Hình 17


Giá trị V tương ứng với giá trị đỉnh cực đại


Giá trị V1 tương ứng với giá trị đỉnh cực tiểu



		Loại cáp

		Một cáp đồng trục

		Một đôi cáp đối xứng



		Trở kháng tải thử, (

		75

		120



		Điện áp đỉnh cực đại, V

		1,5

		1,9



		Điện áp đỉnh cực tiểu, V

		0,75

		1,0





Giá trị rung pha cực đại tại đầu ra chỉ áp dụng đối với các thiết bị phân phối định thời mạng. 


Các giá trị khác được xác định cho các đầu ra định thời của các thiết bị số mang tín hiệu định thời của mạng.


2.6.3.
Các đặc tính điện tại đầu vào


Các đặc tính điện của tín hiệu tại đầu vào cần tuân thủ các chỉ tiêu nêu trong bảng 13 và được phép thay đổi theo đặc tính của cáp kết nối.


Đặc tính suy hao của cáp kết nối tuân theo quy luật (f)1/2 và suy hao tại tần số 
2 048 kHz nằm trong dải từ 0 đến 6 dB. Tại tần số 2 048 kHz, suy hao phản xạ phải lớn hơn hoặc bằng 15 dB.


2.6.4.
Các yêu cầu bảo vệ quá áp và tiếp đất 

Các yêu cầu về bảo vệ quá áp: xem Phụ lục A.


Các yêu cầu về tiếp đất: tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếp đất cho các trạm viễn thông.

3. QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ


3.1. Các giao diện kết nối mạng giữa các doanh nghiệp viễn thông, bao gồm các giao diện điện phân cấp số tốc độ 64 kbit/s, 2 048 kbit/s, 34 368 kbit/s, 139 264 kbit/s, 155 520 kbit/s và giao diện đồng bộ 2 048 kHz phải tuân thủ các đặc tính điện/ vật lý và cấu trúc khung quy định tại Quy chuẩn này. 


3.2. Giao diện kết nối giữa các hệ thống thiết bị trong nội bộ mạng của một doanh nghiệp viễn thông không bắt buộc phải tuân thủ đặc tính điện, vật lý nêu tại Quy chuẩn này. 


4. TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN


4.1. Các doanh nghiệp viễn thông khi thoả thuận kết nối và đấu nối với mạng viễn thông của doanh nghiệp khác phải đảm bảo các giao diện kết nối phù hợp với Quy chuẩn này. 


4.2. Trong trường hợp có tranh chấp về kết nối mạng, các doanh nghiệp viễn thông phải kiểm tra giao diện kết nối tại điểm kết nối theo Quy chuẩn này và sử dụng Quy chuẩn này làm cơ sở kỹ thuật để giải quyết tranh chấp.

4.3. Trong trường hợp các doanh nghiệp viễn thông đạt được các thoả thuận kết nối mạng khác với Quy chuẩn này, các nội dung khác này phải được nêu rõ trong thoả thuận kết nối. Các doanh nghiệp viễn thông có trách nhiệm giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan.

5. TỔ CHỨC THỰC HIỆN


5.1. Cơ quan quản lý chuyên ngành về viễn thông có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức triển khai quản lý kết nối mạng viễn thông của các doanh nghiệp theo Quy chuẩn này.

5.2. Quy chuẩn này được áp dụng thay thế Tiêu chuẩn ngành TCN 68-175: 1998 "Các giao diện điện phân cấp số - Yêu cầu kỹ thuật" và Tiêu chuẩn ngành TCN 68-172:1998 “Giao diện kết nối mạng – Yêu cầu kỹ thuật”.


5.3. Trong trường hợp các quy định nêu tại Quy chuẩn này có sự thay đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.


Phụ lục A

(Quy định)

Các yêu cầu về bảo vệ quá áp


Các thiết bị viễn thông có các giao diện phân cấp số phải tuân thủ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chống quá áp, quá dòng để bảo vệ đường dây và thiết bị thông tin. 

Đầu ra và đầu vào của các giao diện phân cấp số cần chịu được ảnh hưởng của  phép thử với 10 xung sét quy chuẩn (1,2/50 (s) với biên độ cực đại U (5 xung dương và 5 xung âm).


A.1. Đối với giao diện sử dụng cáp đồng trục


Sử dụng bộ tạo xung như Hình A.1 (với các chế độ điện áp khác nhau).




A.2. Đối với giao diện sử dụng các đôi cáp đối xứng


Sử dụng bộ tạo xung như Hình A.2 (chế độ điện áp chung: U = 100 V​dc) 





            Tín hiệu thông tin



            Tín hiệu định thời







Thiết bị 







Thiết bị 







Hình 1- Giao diện cùng hướng







Thiết bị







Hình 2 - Giao diện nhịp tập trung







Thiết bị







Đồng hồ trung tâm







Tín hiệu thông tin



Tín hiệu định thời







Thiết bị điều khiển







Thiết bị thứ cấp







         Tín hiệu thông tin



         Tín hiệu định thời







Hình 3- Giao diện ngược hướng







�EMBED Unknown���







�EMBED Unknown���







Hình 5 - Mặt nạ xung kép của giao diện cùng hướng 64 kbit/s







(Chú thích 1)







Hình 6 - Các cấu trúc tín hiệu giao diện nhịp tập trung 64 kbit/s tại 



các đầu ra của thiết bị







�EMBED Unknown���







Hình 7 - Các cấu trúc tín hiệu giao diện ngược hướng 64 kbit/s tại 



các đầu ra thông tin















�EMBED Unknown���







�EMBED Unknown���







�EMBED Unknown���







Hình 8 - Mặt nạ xung thông tin của giao diện ngược hướng 64 kbit/s























Hình 9 - Mặt nạ xung định thời của giao diện ngược hướng 64 kbit/s







Hình 10 - Mặt nạ xung tại giao diện điện 2 048 kbit/s







�EMBED Unknown���







�EMBED Unknown���







Hình 11- Mặt nạ xung tại giao diện điện 34 368 kbit/s







(Chú thích 1)







(Chú thích 1)







�EMBED Unknown���







Hình 12 - Mặt nạ xung ứng với bit 0 tại đầu ra của giao diện điện 139 264 kbit/s







�EMBED Unknown���















(Chú thích 1)







�EMBED Unknown���







(Chú thích 1)







Hình 14 - Mặt nạ của xung ứng với bit 0 tại đầu ra của giao diện điện STM-1               (Chú thích 3)







(Chú thích 2)







�EMBED Unknown���







(Chú thích 2)











(Chú thích 1)







(Chú thích 1)







(Chú thích 1)







Hình 15 - Mặt nạ xung ứng với bit 1 tại đầu ra của giao diện điện STM - 1



(chú thích 3 và 5)







�







Hình 16 - Sơ đồ mắt giao diện STM - 1







�EMBED Unknown���







Hình 17 - Dạng sóng tại đầu ra giao diện đồng bộ 2 048 kHz



























































































































































































































(Chú thích 4)







(Chú thích 2)







(Chú thích 1)







(Chú thích 1)







(Chú thích 1)







(Chú thích 4)







(Chú thích 1)







(Chú thích 1)







Hình 13 - Mặt nạ xung ứng với bit 1 tại đầu ra của giao diện điện 139 264 kbit/s



















25 (







13 (







0,03 (F







76 (







1(F







U







Hình A.1 - Bộ tạo xung 1,2/50 (s đối với  các giao diện cáp đồng trục







13 (







50 (







50 (







0,03 (F







76 (







1(F







U







Hình A.2 - Bộ tạo xung 1,2/50 (s đối với các giao diện cáp đối xứng







Hình 4 - Mặt nạ xung đơn của giao diện cùng hướng 64 kbit/s















9 hàng







530 octet tải











240 cột







(Chú thích 1)







(Chú thích 2)



















9 hàng























Chưa được định nghĩa







240 cột







2 160 octet tải











6

5



_1226298284.vsd



_1226298292.vsd



_1226298296.vsd



_1226298300.vsd



_1226298302.vsd



_1226298298.vsd



_1226298294.vsd



_1226298288.vsd



_1226298290.vsd



_1226298286.vsd



_1226298280.vsd



_1226298282.vsd



_1226298278.vsd




