	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2056/2006/QĐ-UBND
	Vũng Tàu, ngày 18 tháng 07 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH 
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU PHẦN XÂY DỰNG
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/07/2005 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/04/2005 của Bộ Xây Dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;

Theo tờ trình số 136/TTr-HĐĐG ngày 11/5/2006 của Hội đồng đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phần xây dựng.

Điều 2. Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phần xây dựng là cơ sở để xác định giá trị tổng dự toán, dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và xác định giá xét thầu xây dựng các công trình xây dựng thuộc các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

- Khi có biến động về tiền lương, giá ca máy do cơ quan có thẩm quyền ban hành, UBND tỉnh giao trách nhiệm cho Giám đốc Sở Xây Dựng chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan trình UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản điều chỉnh, đồng thời chịu trách nhiệm phổ biến, kiểm tra việc thực hiện Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phần xây dựng này trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Đơn giá xây dựng công trình tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phần xây dựng thay thế cho Đơn giá xây dựng cơ bản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành kèm theo Quyết định số 3120/1999/QĐ.UB ngày 02/6/1999; Đơn giá xây dựng cơ bản Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (phần bổ sung) ban hành kèm theo Quyết định số 8187/2003/QĐ.UB ngày 09/9/2003 của UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây dựng; Tài chính; Tư pháp; Công nghiệp; Giao thông - Vận tải; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Kế hoạch - Đầu tư; Lao động Thương binh - Xã hội; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và thủ trưởng các cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

	
Nơi nhận:
- Như điều 3; 
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB);
- Bộ Xây dựng;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- UB Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh;
- Báo Bà Rịa - Vũng Tàu; 
- Trung tâm công báo tỉnh; 
- Hội đồng đơn giá XDCT; 
- Lưu: VT-TH.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Trần Ngọc Thới


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




_1556612553.xls
Công trình

		DG2056VT_XD - Đơn giá số 2056/QĐ-UBND của UBND Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 18 tháng 7 năm 2006. Phần Xây dựng. Mức lương tối thiểu 350.000đ/tháng

		STT		Mã số		Tên công tác / Diễn giải khối lượng		Đơn vị		Đơn giá

				Định mức						Vật liệu		Nhân công		Máy T.C

		1		AA.11111		Phát rừng loại I, mật độ cây = 0		100m2		0		37,363		0

		2		AA.11112		Phát rừng loại I, mật độ cây <=2		100m2		0		55,847		0

		3		AA.11113		Phát rừng loại I, mật độ cây <=3		100m2		0		64,500		0

		4		AA.11121		Phát rừng loại II, mật độ cây = 0		100m2		0		47,588		0

		5		AA.11122		Phát rừng loại II, mật độ cây <=2		100m2		0		71,579		0

		6		AA.11123		Phát rừng loại II, mật độ cây <=3		100m2		0		82,984		0

		7		AA.11124		Phát rừng loại II, mật độ cây <=5		100m2		0		102,255		0

		8		AA.11125		Phát rừng loại II, mật độ cây >5		100m2		0		128,999		0

		9		AA.11131		Phát rừng loại III, mật độ cây = 0		100m2		0		54,667		0

		10		AA.11132		Phát rừng loại III, mật độ cây <=2		100m2		0		77,871		0

		11		AA.11133		Phát rừng loại III, mật độ cây <=3		100m2		0		89,670		0

		12		AA.11134		Phát rừng loại III, mật độ cây <=5		100m2		0		108,941		0

		13		AA.11135		Phát rừng loại III, mật độ cây >5		100m2		0		136,078		0

		14		AA.11141		Phát rừng loại IV, mật độ cây = 0		100m2		0		59,780		0

		15		AA.11142		Phát rừng loại IV, mật độ cây <=2		100m2		0		84,557		0

		16		AA.11143		Phát rừng loại IV, mật độ cây <=3		100m2		0		97,929		0

		17		AA.11211		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây = 0		100m2		0		2,950		15,409

		18		AA.11212		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây <= 2		100m2		0		4,837		21,335

		19		AA.11213		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây <= 3		100m2		0		11,248		26,919

		20		AA.11214		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây <= 5		100m2		0		16,440		32,047

		21		AA.11215		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây > 5		100m2		0		21,041		34,896

		22		AA.12111		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=20cm		cây		0		4,719		0

		23		AA.12112		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=30cm		cây		0		9,439		0

		24		AA.12113		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=40cm		cây		0		19,271		0

		25		AA.12114		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=50cm		cây		0		36,576		0

		26		AA.12115		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=60cm		cây		0		79,838		0

		27		AA.12116		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=70cm		cây		0		191,139		0

		28		AA.12117		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây >70cm		cây		0		361,040		0

		29		AA.12121		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=20cm		cây		0		5,506		0

		30		AA.12122		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=30cm		cây		0		10,619		0

		31		AA.12123		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=40cm		cây		0		21,631		0

		32		AA.12124		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=50cm		cây		0		39,722		0

		33		AA.12125		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=60cm		cây		0		111,694		0

		34		AA.12126		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=70cm		cây		0		239,120		0

		35		AA.12127		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây > 70cm		cây		0		393,290		0

		36		AA.13111		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=20cm		cây		0		7,866		0

		37		AA.13112		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=30cm		cây		0		14,552		0

		38		AA.13113		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=40cm		cây		0		27,530		0

		39		AA.13114		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=50cm		cây		0		53,094		0

		40		AA.13115		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=60cm		cây		0		127,426		0

		41		AA.13116		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=70cm		cây		0		239,120		0

		42		AA.13117		Đào gốc cây,Đk gốc cây >70cm		cây		0		429,866		0

		43		AA.13211		Đào bụi dừa nước,Đk  <=30cm		bụi		0		20,844		0

		44		AA.13212		Đào bụi dừa nước,Đk  >30cm		bụi		0		29,497		0

		45		AA.13221		Đào bụi tre,Đk <=50cm		bụi		0		41,295		0

		46		AA.13222		Đào bụi tre,Đk <=80cm		bụi		0		262,718		0

		47		AA.13223		Đào bụi tre,Đk >80cm		bụi		0		472,735		0

		48		AA.21111		Phá dỡ tường gạch		m3		0		57,560		0

		49		AA.21112		Phá dỡ tường đá		m3		0		64,808		0

		50		AA.21121		Phá dỡ BT gạch vỡ nền		m3		0		71,204		0

		51		AA.21122		Phá dỡ BT gạch vỡ móng		m3		0		85,700		0

		52		AA.21131		Phá dỡ BT than xỉ		m3		0		77,599		0

		53		AA.21211		Phá dỡ BT tảng rời		m3		0		87,832		0

		54		AA.21221		Phá dỡ BT nền,móng không cốt thép		m3		0		151,788		0

		55		AA.21222		Phá dỡ BT nền,móng có cốt thép		m3		0		217,449		0

		56		AA.21231		Phá dỡ BT tường		m3		0		200,394		0

		57		AA.21241		Phá dỡ BT cột		m3		0		234,504		0

		58		AA.21251		Phá dỡ BT xà, dầm		m3		0		277,141		0

		59		AA.21311		Phá dỡ nền xi măng không cốt thép		m2		0		1,279		0

		60		AA.21312		Phá dỡ nền xi măng có cốt thép		m2		0		2,132		0

		61		AA.21321		Phá dỡ nền gạch lá nem		m2		0		2,985		0

		62		AA.21322		Phá dỡ nền gạch xi măng		m2		0		3,411		0

		63		AA.21323		Phá dỡ nền gạch chỉ		m2		0		2,558		0

		64		AA.21331		Phá dỡ tấm đan bê tông		m2		0		3,837		0

		65		AA.21411		Phá dỡ kết cấu mặt đường cấp phối		m3		0		63,529		0

		66		AA.21421		Phá dỡ kết cấu mặt đường đá dăm		m3		0		69,072		0

		67		AA.21431		Phá dỡ kết cấu mặt đường đá dăm nhựa		m3		0		81,437		0

		68		AA.21441		Phá dỡ kết cấu mặt đường BT apphan		m3		0		95,933		0

		69		AA.21451		Phá dỡ kết cấu mặt đường BT xi măng		m3		0		150,082		0

		70		AA.21511		Phá dỡ hàng rào song sắt loại đơn giản		m2		0		3,411		0

		71		AA.21512		Phá dỡ hàng rào song sắt loại phức tạp		m2		0		4,093		0

		72		AA.21611		Phá dỡ kết cấu gạch đá dưới nước bằng thủ công		m3		0		79,305		0

		73		AA.21612		Phá dỡ kết cấu BT không cốt thép dưới nước bằng thủ công		m3		0		196,130		0

		74		AA.21613		Phá dỡ kết cấu BT có cốt thép dưới nước bằng thủ công		m3		0		326,173		0

		75		AA.22111		Phá dỡ kết cấu BT có cốt thép bằng búa căn		m3		14,318		25,582		110,032

		76		AA.22112		Phá dỡ kết cấu BT không cốt thép bằng búa căn		m3		0		21,319		73,565

		77		AA.22121		Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn		m3		0		8,527		45,057

		78		AA.22211		Phá dỡ kết cấu BT có cốt thép bằng máy khoan		m3		14,318		86,127		83,406

		79		AA.22212		Phá dỡ kết cấu BT không cốt thép bằng máy khoan		m3		0		80,158		40,387

		80		AA.22221		Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng máy khoan		m3		0		70,351		36,460

		81		AA.22310		Đập đầu cọc khoan nhồi trên cạn		m3		11,454		33,080		248,976

		82		AA.22320		Đập đầu cọc dưới nước		m3		14,318		48,241		345,778

		83		AA.22411		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=3cm		100m2		11,550		81,780		833,477

		84		AA.22412		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=4cm		100m2		15,510		95,564		914,077

		85		AA.22413		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=5cm		100m2		21,450		111,184		1,009,293

		86		AA.22414		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=6cm		100m2		28,050		129,562		1,109,604

		87		AA.22415		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=7cm		100m2		37,950		150,696		1,218,769

		88		AA.23111		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=3cm		100m2		0		0		11,371

		89		AA.23112		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=4cm		100m2		0		0		14,715

		90		AA.23113		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=5cm		100m2		0		0		18,728

		91		AA.23114		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=6cm		100m2		0		0		22,073

		92		AA.23115		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=7cm		100m2		0		0		29,430

		93		AA.31111		Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <4m		m3		0		80,584		0

		94		AA.31112		Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <16m		m3		0		127,485		0

		95		AA.31121		Tháo dỡ kết cấu sắt thép  cao < 4m		tấn		0		277,141		0

		96		AA.31122		Tháo dỡ kết cấu sắt thép  cao < 16m		tấn		0		375,206		0

		97		AA.31211		Tháo dỡ mái ngói cao < 4m		m2		0		2,558		0

		98		AA.31212		Tháo dỡ mái ngói < 16m		m2		0		3,837		0

		99		AA.31221		Tháo dỡ mái tôn  cao < 4m		m2		0		1,279		0

		100		AA.31222		Tháo dỡ mái tôn  cao < 16m		m2		0		1,705		0

		101		AA.31231		Tháo dỡ mái Fibrôximăng cao < 4m		m2		0		2,132		0

		102		AA.31232		Tháo dỡ mái Fibrôximăng cao < 16m		m2		0		2,558		0

		103		AA.31311		Tháo dỡ trần		m2		0		2,558		0

		104		AA.31312		Tháo dỡ cửa		m2		0		1,705		0

		105		AA.31331		Tháo dỡ gạch ốp  tường		m2		0		4,690		0

		106		AA.31332		Tháo dỡ gạch ốp chân tường		m2		0		5,543		0

		107		AA.31411		Tháo dỡ vách ngăn khung mắt cáo		m2		0		1,279		0

		108		AA.31421		Tháo dỡ vách ngăn giấy ép, ván ép		m2		0		1,705		0

		109		AA.31431		Tháo dỡ vách ngăn tường gỗ		m2		0		1,705		0

		110		AA.31441		Tháo dỡ vách ngăn ván sàn		m2		0		2,558		0

		111		AA.31451		Tháo dỡ vách ngăn bằng nhôm kính		m2		0		4,264		0

		112		AA.31511		Tháo dỡ bồn tắm		cái		0		19,187		0

		113		AA.31521		Tháo dỡ chậu rửa		cái		0		4,264		0

		114		AA.31531		Tháo dỡ bệ xí		cái		0		5,543		0

		115		AA.31541		Tháo dỡ chậu tiểu		cái		0		6,396		0

		116		AA.31611		Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ		cái		0		25,582		0

		117		AA.31621		Tháo dỡ bình đun nước nóng		cái		0		8,527		0

		118		AA.32111		Tháo dỡ sàn cầu bằng máy hàn		tấn		12,027		312,956		67,132

		119		AA.32112		Tháo dỡ dàn cầu bằng máy hàn		tấn		17,539		401,641		92,705

		120		AA.32121		Tháo dỡ sàn cầu bằng máy hàn, cần cẩu		tấn		12,027		153,920		149,340

		121		AA.32122		Tháo dỡ dàn cầu bằng máy hàn, cần cẩu		tấn		17,539		240,473		189,936

		122		AA.32211		Tháo dỡ dầm,dàn cầu thép các loại trên cạn		tấn		145,845		436,468		1,344,999

		123		AA.32212		Tháo dỡ dầm,sàn cầu thép các loại dưới nước		tấn		157,028		620,244		1,873,962

		124		AB.11111		Đào bùn đặc		m3		0		36,969		0

		125		AB.11112		Đào bùn lẫn rác		m3		0		39,329		0

		126		AB.11113		Đào bùn lẫn sỏi đá		m3		0		64,106		0

		127		AB.11114		Đào bùn  lỏng		m3		0		56,240		0

		128		AB.11121		Vận chuyển tiếp 10m đất đào bùn đặc		m3		0		551		0

		129		AB.11122		Vận chuyển tiếp 10m đất đào bùn lẫn rác		m3		0		551		0

		130		AB.11123		Vận chuyển tiếp 10m đất đào bùn lẫn sỏi đá		m3		0		2,596		0

		131		AB.11124		Vận chuyển tiếp 10m đất đào bùn lõng		m3		0		2,596		0

		132		AB.11211		Đào xúc để đắp hoặc ra bãi thải, bải tập kết, đất cấp 1		m3		0		17,698		0

		133		AB.11212		Đào xúc để đắp hoặc ra bãi thải, bải tập kết, đất cấp 2		m3		0		24,384		0

		134		AB.11213		Đào xúc để đắp hoặc ra bãi thải, bải tập kết, đất cấp 3		m3		0		30,677		0

		135		AB.11311		Đào móng băng rộng <=3, sâu <=1m, đất C1		m3		0		22,024		0

		136		AB.11312		Đào móng băng rộng <=3, sâu <=1m, đất C2		m3		0		32,250		0

		137		AB.11313		Đào móng băng rộng <=3, sâu <=1m, đất C3		m3		0		48,768		0

		138		AB.11314		Đào móng băng rộng <=3, sâu <=1m, đất C4		m3		0		75,905		0

		139		AB.11321		Đào móng băng rộng <=3, sâu <=2m, đất C1		m3		0		24,384		0

		140		AB.11322		Đào móng băng rộng <=3, sâu <=2m, đất C2		m3		0		34,610		0

		141		AB.11323		Đào móng băng rộng <=3, sâu <=2m, đất C3		m3		0		51,521		0

		142		AB.11324		Đào móng băng rộng <=3, sâu <=2m, đất C4		m3		0		78,658		0

		143		AB.11331		Đào móng băng rộng <=3, sâu <=3m, đất C1		m3		0		26,744		0

		144		AB.11332		Đào móng băng rộng <=3, sâu <=3m, đất C2		m3		0		37,363		0

		145		AB.11333		Đào móng băng rộng <=3, sâu <=3m, đất C3		m3		0		54,274		0

		146		AB.11334		Đào móng băng rộng <=3, sâu <=3m, đất C4		m3		0		82,591		0

		147		AB.11341		Đào móng băng rộng <=3, sâu >3m, đất C1		m3		0		29,890		0

		148		AB.11342		Đào móng băng rộng <=3, sâu >3m, đất C2		m3		0		41,295		0

		149		AB.11343		Đào móng băng rộng <=3, sâu >3m, đất C3		m3		0		58,600		0

		150		AB.11344		Đào móng băng rộng <=3, sâu >3m, đất C4		m3		0		87,704		0

		151		AB.11351		Đào móng băng rộng >3, sâu <=1m, đất C1		m3		0		18,091		0

		152		AB.11352		Đào móng băng rộng >3, sâu <=1m, đất C2		m3		0		24,777		0

		153		AB.11353		Đào móng băng rộng >3, sâu <=1m, đất C3		m3		0		38,149		0

		154		AB.11354		Đào móng băng rộng >3, sâu <=1m, đất C4		m3		0		57,420		0

		155		AB.11361		Đào móng băng rộng >3, sâu <=2m, đất C1		m3		0		19,665		0

		156		AB.11362		Đào móng băng rộng >3, sâu <=2m, đất C2		m3		0		26,744		0

		157		AB.11363		Đào móng băng rộng >3, sâu <=2m, đất C3		m3		0		40,116		0

		158		AB.11364		Đào móng băng rộng >3, sâu <=2m, đất C4		m3		0		59,780		0

		159		AB.11371		Đào móng băng rộng >3, sâu <=3m, đất C1		m3		0		21,238		0

		160		AB.11372		Đào móng băng rộng >3, sâu <=3m, đất C2		m3		0		28,710		0

		161		AB.11373		Đào móng băng rộng >3, sâu <=3m, đất C3		m3		0		42,869		0

		162		AB.11374		Đào móng băng rộng >3, sâu <=3m, đất C4		m3		0		62,926		0

		163		AB.11381		Đào móng băng rộng >3, sâu >3m, đất C1		m3		0		23,597		0

		164		AB.11382		Đào móng băng rộng >3, sâu >3m, đất C2		m3		0		31,463		0

		165		AB.11383		Đào móng băng rộng >3, sâu >3m, đất C3		m3		0		45,622		0

		166		AB.11384		Đào móng băng rộng >3, sâu >3m, đất C4		m3		0		66,859		0

		167		AB.11411		Đào móng cột, trụ rộng <=1m, sâu <=1m, đất C1		m3		0		29,890		0

		168		AB.11412		Đào móng cột, trụ rộng <=1m, sâu <=1m, đất C2		m3		0		46,802		0

		169		AB.11413		Đào móng cột, trụ rộng <=1m, sâu <=1m, đất C3		m3		0		74,725		0

		170		AB.11414		Đào móng cột, trụ rộng <=1m, sâu <=1m, đất C4		m3		0		121,920		0

		171		AB.11421		Đào móng cột, trụ rộng <=1m, sâu >1m, đất C1		m3		0		42,869		0

		172		AB.11422		Đào móng cột, trụ rộng <=1m, sâu >1m, đất C2		m3		0		62,140		0

		173		AB.11423		Đào móng cột, trụ rộng <=1m, sâu >1m, đất C3		m3		0		92,030		0

		174		AB.11424		Đào móng cột, trụ rộng <=1m, sâu >1m, đất C4		m3		0		141,584		0

		175		AB.11431		Đào móng cột, trụ rộng >1m, sâu <=1m, đất C1		m3		0		19,665		0

		176		AB.11432		Đào móng cột, trụ rộng >1m, sâu <=1m, đất C2		m3		0		30,283		0

		177		AB.11433		Đào móng cột, trụ rộng >1m, sâu <=1m, đất C3		m3		0		49,161		0

		178		AB.11434		Đào móng cột, trụ rộng >1m, sâu <=1m, đất C4		m3		0		78,658		0

		179		AB.11441		Đào móng cột, trụ rộng >1m, sâu >1m, đất C1		m3		0		27,924		0

		180		AB.11442		Đào móng cột, trụ rộng >1m, sâu >1m, đất C2		m3		0		40,902		0

		181		AB.11443		Đào móng cột, trụ rộng >1m, sâu >1m, đất C3		m3		0		59,387		0

		182		AB.11444		Đào móng cột, trụ rộng >1m, sâu >1m, đất C4		m3		0		92,030		0

		183		AB.11511		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu <=1m, đất C1		m3		0		23,991		0

		184		AB.11512		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu <=1m, đất C2		m3		0		35,789		0

		185		AB.11513		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu <=1m, đất C3		m3		0		53,094		0

		186		AB.11514		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu <=1m, đất C4		m3		0		81,018		0

		187		AB.11521		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu <=2m, đất C1		m3		0		26,744		0

		188		AB.11522		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu <=2m, đất C2		m3		0		36,969		0

		189		AB.11523		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu <=2m, đất C3		m3		0		53,881		0

		190		AB.11524		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu <=2m, đất C4		m3		0		81,804		0

		191		AB.11531		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu <=3m, đất C1		m3		0		28,317		0

		192		AB.11532		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu <=3m, đất C2		m3		0		39,329		0

		193		AB.11533		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu <=3m, đất C3		m3		0		56,634		0

		194		AB.11534		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu <=3m, đất C4		m3		0		85,344		0

		195		AB.11541		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu >3m, đất C1		m3		0		31,070		0

		196		AB.11542		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu >3m, đất C2		m3		0		42,869		0

		197		AB.11543		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu >3m, đất C3		m3		0		72,365		0

		198		AB.11544		Đào kênh mương rộng <=3m, sâu >3m, đất C4		m3		0		93,603		0

		199		AB.11551		Đào kênh mương rộng >3m, sâu <=1m, đất C1		m3		0		20,451		0

		200		AB.11552		Đào kênh mương rộng >3m, sâu <=1m, đất C2		m3		0		27,530		0

		201		AB.11553		Đào kênh mương rộng >3m, sâu <=1m, đất C3		m3		0		41,295		0

		202		AB.11554		Đào kênh mương rộng >3m, sâu <=1m, đất C4		m3		0		61,747		0

		203		AB.11561		Đào kênh mương rộng >3m, sâu <=2m, đất C1		m3		0		21,238		0

		204		AB.11562		Đào kênh mương rộng >3m, sâu <=2m, đất C2		m3		0		28,710		0

		205		AB.11563		Đào kênh mương rộng >3m, sâu <=2m, đất C3		m3		0		42,475		0

		206		AB.11564		Đào kênh mương rộng >3m, sâu <=2m, đất C4		m3		0		62,533		0

		207		AB.11571		Đào kênh mương rộng >3m, sâu <=3m, đất C1		m3		0		23,597		0

		208		AB.11572		Đào kênh mương rộng >3m, sâu <=3m, đất C2		m3		0		32,643		0

		209		AB.11573		Đào kênh mương rộng >3m, sâu <=3m, đất C3		m3		0		44,442		0

		210		AB.11574		Đào kênh mương rộng >3m, sâu <=3m, đất C4		m3		0		64,893		0

		211		AB.11581		Đào kênh mương rộng >3m, sâu >3m, đất C1		m3		0		25,564		0

		212		AB.11582		Đào kênh mương rộng >3m, sâu >3m, đất C2		m3		0		35,396		0

		213		AB.11583		Đào kênh mương rộng >3m, sâu >3m, đất C3		m3		0		46,408		0

		214		AB.11584		Đào kênh mương rộng >3m, sâu >3m, đất C4		m3		0		68,039		0

		215		AB.11611		Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mái taluy, đất C1		m3		0		40,505		0

		216		AB.11612		Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mái taluy, đất C2		m3		0		56,281		0

		217		AB.11613		Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mái taluy, đất C3		m3		0		99,344		0

		218		AB.11614		Đào đất đặt đường ống, đường cáp có mái taluy, đất C4		m3		0		125,353		0

		219		AB.11621		Đào đất C1 đặt đường ống, đường cáp không mái taluy		m3		0		46,474		0

		220		AB.11622		Đào đất C2 đặt đường ống, đường cáp không mái taluy		m3		0		64,382		0

		221		AB.11623		Đào đất C3 đặt đường ống, đường cáp không mái taluy		m3		0		114,267		0

		222		AB.11624		Đào đất C4 đặt đường ống, đường cáp không mái taluy		m3		0		144,113		0

		223		AB.11711		Đào nền đường mở rộng , đất C1		m3		0		22,024		0

		224		AB.11712		Đào nền đường mở rộng, đất C2		m3		0		29,103		0

		225		AB.11713		Đào nền đường mở rộng, đất C3		m3		0		42,082		0

		226		AB.11714		Đào nền đường mở rộng, đất C4		m3		0		62,140		0

		227		AB.11721		Đào nền đường làm mới, đất C1		m3		0		14,158		0

		228		AB.11722		Đào nền đường làm mới, đất C2		m3		0		21,238		0

		229		AB.11723		Làm nền đường làm mới, đất C3		m3		0		34,216		0

		230		AB.11724		Làm nền đường làm mới, đất C4		m3		0		54,274		0

		231		AB.11811		Đào khuôn đường,rãnh TN, rảnh xương cá sâu<=15cm,C1		m3		0		30,283		0

		232		AB.11812		Đào khuôn đường,rãnh TN, rảnh xương cá sâu<=15cm,C2		m3		0		37,756		0

		233		AB.11813		Đào khuôn đường,rãnh TN, rảnh xương cá sâu<=15cm,C3		m3		0		54,667		0

		234		AB.11814		Đào khuôn đường,rãnh TN, rảnh xương cá sâu<=15cm,C4		m3		0		62,533		0

		235		AB.11821		Đào khuôn đường,rảnh TN, rảnh xương cá sâu<=30cm,C1		m3		0		27,530		0

		236		AB.11822		Đào khuôn đường,rảnh TN, rảnh xương cá sâu<=30cm,C2		m3		0		34,216		0

		237		AB.11823		Đào khuôn đường,rảnh TN, rảnh xương cá sâu<=30cm,C3		m3		0		49,948		0

		238		AB.11824		Đào khuôn đường,rảnh TN, rảnh xương cá sâu<=30cm,C4		m3		0		57,420		0

		239		AB.11831		Đào khuôn đường,rảnh TN, rảnh xương cá sâu>30cm,C1		m3		0		25,171		0

		240		AB.11832		Đào khuôn đường,rảnh TN, rảnh xương cá sâu>30cm,C2		m3		0		31,463		0

		241		AB.11833		Đào khuôn đường,rảnh TN, rảnh xương cá sâu>30cm,C3		m3		0		46,015		0

		242		AB.11834		Đào khuôn đường,rảnh TN, rảnh xương cá sâu>30cm,C4		m3		0		52,701		0

		243		AB.11911		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất C1		m3		0		1,219		0

		244		AB.11912		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất C2		m3		0		1,259		0

		245		AB.11913		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất C3		m3		0		1,377		0

		246		AB.11914		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công, đất C4		m3		0		1,455		0

		247		AB.12111		Phá đá thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá C1		m3		0		247,295		0

		248		AB.12112		Phá đá thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá C2		m3		0		191,867		0

		249		AB.12113		Phá đá thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá C3		m3		0		166,284		0

		250		AB.12114		Phá đá thủ công, chiều dày lớp đá <=0,5m, đá C4		m3		0		149,230		0

		251		AB.13111		Đắp nền móng công trình K=0,85		m3		0		22,024		0

		252		AB.13112		Đắp nền móng công trình K=0,90		m3		0		26,350		0

		253		AB.13113		Đắp nền móng công trình K=0,95		m3		0		27,530		0

		254		AB.13121		Đắp đất móng đường ống, đường cống, K=0,85		m3		0		23,597		0

		255		AB.13122		Đắp đất móng đường ống, đường cống, K=0,90		m3		0		27,137		0

		256		AB.13123		Đắp đất móng đường ống, đường cống, K=0,95		m3		0		29,103		0

		257		AB.13211		Đắp bờ kênh mương, DT <=1.45 T/m3		m3		0		22,418		0

		258		AB.13212		Đắp bờ kênh mương, DT <=1.50 T/m3		m3		0		26,744		0

		259		AB.13213		Đắp bờ kênh mương, DT <=1.55 T/m3		m3		0		29,103		0

		260		AB.13214		Đắp bờ kênh mương, DT <=1.6 T/m3		m3		0		31,856		0

		261		AB.13311		Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0.85		m3		0		23,991		0

		262		AB.13312		Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0.90		m3		0		28,317		0

		263		AB.13313		Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu K=0.95		m3		0		30,677		0

		264		AB.13411		Đắp cát nền móng công trình		m3		45,251		17,698		0

		265		AB.13412		Đắp cát móng đường ống		m3		45,251		22,811		0

		266		AB.21111		Đào san đất bằng máy đào <=0,4m3, đất C1		100m3		0		19,665		371,474

		267		AB.21112		Đào san đất bằng máy đào <=0,4m3, đất C2		100m3		0		25,564		415,532

		268		AB.21113		Đào san đất bằng máy đào <=0,4m3, đất C3		100m3		0		31,856		562,538

		269		AB.21121		Đào san đất bằng máy đào <=0,8m3, đất C1		100m3		0		19,665		298,730

		270		AB.21122		Đào san đất bằng máy đào <=0,8m3, đất C2		100m3		0		25,564		354,341

		271		AB.21123		Đào san đất bằng máy đào <=0,8m3, đất C3		100m3		0		31,856		445,057

		272		AB.21124		Đào san đất bằng máy đào <=0,8m3, đất C4		100m3		0		45,228		492,173

		273		AB.21131		Đào san đất bằng máy đào <=1,25m3, đất C1		100m3		0		19,665		317,054

		274		AB.21132		Đào san đất bằng máy đào <=1,25m3, đất C2		100m3		0		25,564		369,289

		275		AB.21133		Đào san đất bằng máy đào <=1,25m3, đất C3		100m3		0		31,856		432,361

		276		AB.21134		Đào san đất bằng máy đào <=1,25m3, đất C4		100m3		0		45,228		582,855

		277		AB.21141		Đào san đất bằng máy đào <=1,6m3, đất C1		100m3		0		19,665		340,555

		278		AB.21142		Đào san đất bằng máy đào <=1,6m3, đất C2		100m3		0		25,564		387,643

		279		AB.21143		Đào san đất bằng máy đào <=1,6m3, đất C3		100m3		0		31,856		459,337

		280		AB.21144		Đào san đất bằng máy đào <=1,6m3, đất C4		100m3		0		45,228		657,027

		281		AB.21151		Đào san đất bằng máy đào <=2,3m3, đất C1		100m3		0		19,665		359,139

		282		AB.21152		Đào san đất bằng máy đào <=2,3m3, đất C2		100m3		0		25,564		436,937

		283		AB.21153		Đào san đất bằng máy đào <=2,3m3, đất C3		100m3		0		31,856		549,963

		284		AB.21154		Đào san đất bằng máy đào <=2,3m3, đất C4		100m3		0		45,228		772,889

		285		AB.21161		Đào san đất bằng máy đào <=3,6m3, đất C1		100m3		0		19,665		376,226

		286		AB.21162		Đào san đất bằng máy đào <=3,6m3, đất C2		100m3		0		25,564		465,785

		287		AB.21163		Đào san đất bằng máy đào <=3,6m3, đất C3		100m3		0		31,856		600,532

		288		AB.21164		Đào san đất bằng máy đào<=3,6m3, đất C4		100m3		0		45,228		859,185

		289		AB.22111		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=75CV, đất C1		100m3		0		0		206,427

		290		AB.22112		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=75CV, đất C2		100m3		0		0		256,733

		291		AB.22113		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=75CV, đất C3		100m3		0		0		339,998

		292		AB.22114		Đào san đất  phạm vi <=50m máy ủi <=75CV, đất C4		100m3		0		0		459,113

		293		AB.22121		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=110CV, đất C1		100m3		0		0		253,707

		294		AB.22122		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=110CV, đất C2		100m3		0		0		312,443

		295		AB.22123		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=110CV, đất C3		100m3		0		0		408,704

		296		AB.22124		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=110CV, đất C4		100m3		0		0		551,465

		297		AB.22131		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=140CV, đất C1		100m3		0		0		324,785

		298		AB.22132		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=140CV, đất C2		100m3		0		0		406,836

		299		AB.22133		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=140CV, đất C3		100m3		0		0		541,309

		300		AB.22134		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=140CV, đất C4		100m3		0		0		730,482

		301		AB.22141		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=180CV, đất C1		100m3		0		0		363,072

		302		AB.22142		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=180CV, đất C2		100m3		0		0		458,378

		303		AB.22143		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=180CV, đất C3		100m3		0		0		546,120

		304		AB.22144		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=180CV, đất C4		100m3		0		0		736,733

		305		AB.22151		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=240CV, đất C1		100m3		0		0		294,046

		306		AB.22152		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=240CV, đất C2		100m3		0		0		351,739

		307		AB.22153		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=240CV, đất C3		100m3		0		0		454,096

		308		AB.22154		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=240CV, đất C4		100m3		0		0		612,286

		309		AB.22161		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=320CV, đất C1		100m3		0		0		309,434

		310		AB.22162		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=320CV, đất C2		100m3		0		0		348,769

		311		AB.22163		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=320CV, đất C3		100m3		0		0		427,438

		312		AB.22164		Đào san đất phạm vi <=50m máy ủi <=320CV, đất C4		100m3		0		0		576,910

		313		AB.22171		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=75CV, đất C1		100m3		0		0		251,529

		314		AB.22172		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=75CV, đất C2		100m3		0		0		321,495

		315		AB.22173		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=75CV, đất C3		100m3		0		0		444,657

		316		AB.22174		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=75CV, đất C4		100m3		0		0		600,201

		317		AB.22181		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=110CV, đất C1		100m3		0		0		341,811

		318		AB.22182		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=110CV, đất C2		100m3		0		0		422,572

		319		AB.22183		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=110CV, đất C3		100m3		0		0		494,361

		320		AB.22184		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=110CV, đất C4		100m3		0		0		667,306

		321		AB.22191		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=140CV, đất C1		100m3		0		0		421,651

		322		AB.22192		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=140CV, đất C2		100m3		0		0		455,839

		323		AB.22193		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=140CV, đất C3		100m3		0		0		569,799

		324		AB.22194		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=140CV, đất C4		100m3		0		0		769,229

		325		AB.22211		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=180CV, đất C1		100m3		0		0		447,788

		326		AB.22212		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=180CV, đất C2		100m3		0		0		570,325

		327		AB.22213		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=180CV, đất C3		100m3		0		0		745,809

		328		AB.22214		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=180CV, đất C4		100m3		0		0		1,007,523

		329		AB.22221		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=240CV, đất C1		100m3		0		0		454,096

		330		AB.22222		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=240CV, đất C2		100m3		0		0		571,343

		331		AB.22223		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=240CV, đất C3		100m3		0		0		809,557

		332		AB.22224		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=240CV, đất C4		100m3		0		0		1,092,437

		333		AB.22231		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=320CV, đất C1		100m3		0		0		348,769

		334		AB.22232		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=320CV, đất C2		100m3		0		0		424,816

		335		AB.22233		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=320CV, đất C3		100m3		0		0		529,709

		336		AB.22234		Đào san đất phạm vi <=70m máy ủi <=320CV, đất C4		100m3		0		0		715,893

		337		AB.22241		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=75CV, đất C1		100m3		0		0		385,100

		338		AB.22242		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=75CV, đất C2		100m3		0		0		481,664

		339		AB.22243		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=75CV, đất C3		100m3		0		0		642,411

		340		AB.22244		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=75CV, đất C4		100m3		0		0		867,342

		341		AB.22251		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=110CV, đất C1		100m3		0		0		473,966

		342		AB.22252		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=110CV, đất C2		100m3		0		0		588,175

		343		AB.22253		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=110CV, đất C3		100m3		0		0		687,700

		344		AB.22254		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=110CV, đất C4		100m3		0		0		928,354

		345		AB.22261		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=140CV, đất C1		100m3		0		0		508,261

		346		AB.22262		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=140CV, đất C2		100m3		0		0		658,688

		347		AB.22263		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=140CV, đất C3		100m3		0		0		876,351

		348		AB.22264		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=140CV, đất C4		100m3		0		0		1,182,903

		349		AB.22271		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=180CV, đất C1		100m3		0		0		574,863

		350		AB.22272		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=180CV, đất C2		100m3		0		0		703,451

		351		AB.22273		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=180CV, đất C3		100m3		0		0		933,396

		352		AB.22274		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=180CV, đất C4		100m3		0		0		1,260,161

		353		AB.22281		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=240CV, đất C1		100m3		0		0		576,926

		354		AB.22282		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=240CV, đất C2		100m3		0		0		710,921

		355		AB.22283		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=240CV, đất C3		100m3		0		0		945,414

		356		AB.22284		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=240CV, đất C4		100m3		0		0		1,276,681

		357		AB.22291		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=320CV, đất C1		100m3		0		0		485,129

		358		AB.22292		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=320CV, đất C2		100m3		0		0		534,953

		359		AB.22293		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=320CV, đất C3		100m3		0		0		631,979

		360		AB.22294		Đào san đất phạm vi <=100m máy ủi <=320CV, đất C4		100m3		0		0		852,254

		361		AB.23111		Đào san đất ph vi <=300m,máy cạp 9m3,ủi 110CV,đất C1		100m3		0		0		637,891

		362		AB.23112		Đào san đất ph vi <=300m,máy cạp 9m3,ủi 110CV,đất C2		100m3		0		0		690,402

		363		AB.23121		Đào san đất ph vi <=300m,máy cạp 16m3,ủi 140CV,đất C1		100m3		0		0		470,792

		364		AB.23122		Đào san đất ph vi <=300m,máy cạp 16m3,ủi 140CV,đất C2		100m3		0		0		509,523

		365		AB.23131		Đào san đất ph vi <=500m,máy cạp 9m3,ủi 110CV,đất C1		100m3		0		0		802,574

		366		AB.23132		Đào san đất ph vi <=500m,máy cạp 9m3,ủi 110CV, đất C2		100m3		0		0		872,248

		367		AB.23141		Đào san đất ph vi <=500m,máy cạp 16m3,ủi 140CV,đất C1		100m3		0		0		594,063

		368		AB.23142		Đào san đất ph vi <=500m,máy cạp 16m3,ủi 140CV, đất C2		100m3		0		0		643,372

		369		AB.23151		Đào san đất ph vi <=700m,máy cạp 9m3,ủi 110CV,đất C1		100m3		0		0		938,097

		370		AB.23152		Đào san đất ph vi <=700m,máy cạp 9m3,ủi 110CV, đất C2		100m3		0		0		1,015,336

		371		AB.23161		Đào san đất ph vi <=700m,máy cạp 16m3,ủi 140CV,đất C1		100m3		0		0		693,404

		372		AB.23162		Đào san đất ph vi <=700m,máy cạp 16m3,ủi 140CV,đất C2		100m3		0		0		810,189

		373		AB.23171		Đào san đất ph vi <=1000m,máy cạp 9m3,ủi 110CV,đất C1		100m3		0		0		1,147,788

		374		AB.23172		Đào san đất ph vi <=1000m,máy cạp 9m3,ủi 110CV, đất C2		100m3		0		0		1,247,916

		375		AB.23181		Đào san đất ph vi <=1000m,máy cạp 16m3,ủi 140CV,đất C1		100m3		0		0		834,236

		376		AB.23182		Đào san đất ph vi <=1000m,máy cạp 16m3,ủi 140CV, đất C2		100m3		0		0		904,860

		377		AB.23191		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3, đất C1		100m3		0		0		246,479

		378		AB.23192		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 9m3, đất C2		100m3		0		0		281,428

		379		AB.23211		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3, đất C1		100m3		0		0		165,165

		380		AB.23212		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp 16m3, đất C2		100m3		0		0		181,682

		381		AB.24111		Đào xúc đất máy đào <=0,4m3, ủi 110CV, đất C1		100m3		0		19,665		321,512

		382		AB.24112		Đào xúc đất máy đào <=0,4m3, ủi 110CV, đất C2		100m3		0		25,564		374,929

		383		AB.24113		Đào xúc đất máy đào <=0,4m3, ủi 110CV, đất C3		100m3		0		31,856		508,256

		384		AB.24121		Đào xúc đất máy xúc<=0.8m3, ủi<=110CV, đất C1		100m3		0		19,665		271,051

		385		AB.24122		Đào xúc đất máy xúc<=0.8m3, ủi<=110CV, đất C2		100m3		0		25,564		322,274

		386		AB.24123		Đào xúc đất máy xúc<=0.8m3, ủi<=110CV, đất C3		100m3		0		31,856		405,310

		387		AB.24124		Đào xúc đất máy xúc<=0.8m3, ủi<=110CV, đất C4		100m3		0		45,228		445,563

		388		AB.24131		Đào xúc đất máy xúc<=1,25m3, ủi<=110CV, đất C1		100m3		0		19,665		288,290

		389		AB.24132		Đào xúc đất máy xúc<=1,25m3, ủi<=110CV, đất C2		100m3		0		25,564		335,881

		390		AB.24133		Đào xúc đất máy xúc<=1,25m3, ủi<=110CV, đất C3		100m3		0		31,856		391,212

		391		AB.24134		Đào xúc đất máy xúc<=1,25m3, ủi<=110CV, đất C4		100m3		0		45,228		527,042

		392		AB.24141		Đào xúc đất máy xúc<=1,6m3, ủi<=110CV, đất C1		100m3		0		19,665		309,717

		393		AB.24142		Đào xúc đất máy xúc<=1,6m3, ủi<=110CV, đất C2		100m3		0		25,564		353,020

		394		AB.24143		Đào xúc đất máy xúc<=1,6m3, ủi<=110CV, đất C3		100m3		0		31,856		419,036

		395		AB.24144		Đào xúc đất máy xúc<=1,6m3, ủi<=110CV, đất C4		100m3		0		45,228		600,507

		396		AB.24151		Đào xúc đất máy xúc<=2,3m3, ủi<=110CV, đất C1		100m3		0		19,664		326,496

		397		AB.24152		Đào xúc đất máy xúc<=2,3m3, ủi<=110CV, đất C2		100m3		0		25,564		396,745

		398		AB.24153		Đào xúc đất máy xúc<=2,3m3, ủi<=110CV, đất C3		100m3		0		31,856		499,706

		399		AB.24154		Đào xúc đất máy xúc<=2,3m3, ủi<=110CV, đất C4		100m3		0		45,228		705,834

		400		AB.24161		Đào xúc đất máy xúc<=3,6m3, ủi<=110CV, đất C1		100m3		0		19,665		360,062

		401		AB.24162		Đào xúc đất máy xúc<=3,6m3, ủi<=110CV, đất C2		100m3		0		25,564		437,342

		402		AB.24163		Đào xúc đất máy xúc<=3,6m3, ủi<=110CV, đất C3		100m3		0		31,856		553,477

		403		AB.24164		Đào xúc đất máy xúc<=3,6m3, ủi<=110CV, đất C4		100m3		0		45,228		755,093

		404		AB.25111		Đào móng bằng máy đào <=0,8m3, R<=6m, đất C1		100m3		0		186,813		346,660

		405		AB.25112		Đào móng bằng máy đào <=0,8m3, R<=6m, đất C2		100m3		0		240,300		408,093

		406		AB.25113		Đào móng bằng máy đào <=0,8m3, R<=6m, đất C3		100m3		0		294,181		570,453

		407		AB.25114		Đào móng bằng máy đào <=0,8m3, R<=6m, đất C4		100m3		0		318,958		661,506

		408		AB.25121		Đào móng bằng máy đào <=1,25m3, R<=6m, đất C1		100m3		0		186,813		366,887

		409		AB.25122		Đào móng bằng máy đào <=1,25m3, R<=6m, đất C2		100m3		0		240,300		427,260

		410		AB.25123		Đào móng bằng máy đào <=1,25m3, R<=6m, đất C3		100m3		0		294,181		496,922

		411		AB.25124		Đào móng bằng máy đào <=1,25m3, R<=6m, đất C4		100m3		0		318,958		678,044

		412		AB.25131		Đào móng bằng máy đào <=1,6m3, R<=6m, đất C1		100m3		0		186,813		386,111

		413		AB.25132		Đào móng bằng máy đào <=1,6m3, R<=6m, đất C2		100m3		0		240,300		439,107

		414		AB.25133		Đào móng bằng máy đào <=1,6m3, R<=6m, đất C3		100m3		0		294,181		518,601

		415		AB.25134		Đào móng bằng máy đào <=1,6m3, R<=6m, đất C4		100m3		0		318,958		749,510

		416		AB.25141		Đào móng bằng máy đào <=2,3m3, R<=6m, đất C1		100m3		0		186,813		400,089

		417		AB.25142		Đào móng bằng máy đào <=2,3m3, R<=6m, đất C2		100m3		0		240,300		485,643

		418		AB.25143		Đào móng bằng máy đào <=2,3m3, R<=6m, đất C3		100m3		0		294,181		611,457

		419		AB.25144		Đào móng bằng máy đào <=2,3m3, R<=6m, đất C4		100m3		0		318,958		873,150

		420		AB.25211		Đào móng máy đào <=0,8m3, R<=10m, đất C1		100m3		0		72,759		330,205

		421		AB.25212		Đào móng máy đào <=0,8m3, R<=10m, đất C2		100m3		0		93,603		388,347

		422		AB.25213		Đào móng máy đào <=0,8m3, R<=10m, đất C3		100m3		0		115,234		491,467

		423		AB.25214		Đào móng máy đào <=0,8m3, R<=10m, đất C4		100m3		0		171,868		629,692

		424		AB.25221		Đào móng máy đào <=1,25m3, R<=10m, đất C1		100m3		0		72,759		349,858

		425		AB.25222		Đào móng máy đào <=1,25m3, R<=10m, đất C2		100m3		0		93,603		407,136

		426		AB.25223		Đào móng máy đào <=1,25m3, R<=10m, đất C3		100m3		0		115,234		473,702

		427		AB.25224		Đào móng máy đào <=1,25m3, R<=10m, đất C4		100m3		0		171,868		645,535

		428		AB.25231		Đào móng máy đào <=1,6m3, R<=10m, đất C1		100m3		0		72,759		370,970

		429		AB.25232		Đào móng máy đào <=1,6m3, R<=10m, đất C2		100m3		0		93,603		418,287

		430		AB.25233		Đào móng máy đào <=1,6m3, R<=10m, đất C3		100m3		0		115,234		493,995

		431		AB.25234		Đào móng máy đào <=1,6m3, R<=10m, đất C4		100m3		0		171,868		713,549

		432		AB.25241		Đào móng máy đào <=2,3m3, R<=10m, đất C1		100m3		0		72,759		374,926

		433		AB.25242		Đào móng máy đào <=2,3m3, R<=10m, đất C2		100m3		0		93,603		465,512

		434		AB.25243		Đào móng máy đào <=2,3m3, R<=10m, đất C3		100m3		0		115,234		588,810

		435		AB.25244		Đào móng máy đào <=2,3m3, R<=10m, đất C4		100m3		0		171,868		850,504

		436		AB.25311		Đào móng bằng máy đào <=0,8m3, R<=20m, đất C1		100m3		0		47,195		328,096

		437		AB.25312		Đào móng bằng máy đào <=0,8m3, R<=20m, đất C2		100m3		0		61,353		389,192

		438		AB.25313		Đào móng bằng máy đào <=0,8m3, R<=20m, đất C3		100m3		0		76,298		491,975

		439		AB.25314		Đào móng bằng máy đào <=0,8m3, R<=20m, đất C4		100m3		0		117,594		627,669

		440		AB.25321		Đào móng bằng máy đào <=1,25m3, R<=20m, đất C1		100m3		0		47,195		347,115

		441		AB.25322		Đào móng bằng máy đào <=1,25m3, R<=20m, đất C2		100m3		0		61,353		407,091

		442		AB.25323		Đào móng bằng máy đào <=1,25m3, R<=20m, đất C3		100m3		0		76,298		476,355

		443		AB.25324		Đào móng bằng máy đào <=1,25m3, R<=20m, đất C4		100m3		0		117,594		643,145

		444		AB.25331		Đào móng bằng máy đào <=1,6m3, R<=20m, đất C1		100m3		0		47,195		353,249

		445		AB.25332		Đào móng bằng máy đào <=1,6m3, R<=20m, đất C2		100m3		0		61,353		417,372

		446		AB.25333		Đào móng bằng máy đào <=1,6m3, R<=20m, đất C3		100m3		0		76,298		494,744

		447		AB.25334		Đào móng bằng máy đào <=1,6m3, R<=20m, đất C4		100m3		0		117,594		704,605

		448		AB.25341		Đào móng bằng máy đào <=2,3m3, R<=20m, đất C1		100m3		0		47,195		369,273

		449		AB.25342		Đào móng bằng máy đào <=2,3m3, R<=20m, đất C2		100m3		0		61,353		459,652

		450		AB.25343		Đào móng bằng máy đào <=2,3m3, R<=20m, đất C3		100m3		0		76,298		582,743

		451		AB.25344		Đào móng bằng máy đào <=2,3m3, R<=20m, đất C4		100m3		0		117,594		831,649

		452		AB.25351		Đào móng bằng máy đào <=3,6m3, R<=20m, đất C1		100m3		0		47,195		406,687

		453		AB.25352		Đào móng bằng máy đào <=3,6m3, R<=20m, đất C2		100m3		0		61,353		511,166

		454		AB.25353		Đào móng bằng máy đào <=3,6m3, R<=20m, đất C3		100m3		0		76,298		650,614

		455		AB.25354		Đào móng bằng máy đào <=3,6m3, R<=20m, đất C4		100m3		0		117,594		926,053

		456		AB.25411		Đào móng bằng máy đào <=0,8m3, R>20m, đất C1		100m3		0		42,869		311,641

		457		AB.25412		Đào móng bằng máy đào <=0,8m3, R>20m, đất C2		100m3		0		55,926		369,446

		458		AB.25413		Đào móng bằng máy đào <=0,8m3, R>20m, đất C3		100m3		0		69,140		465,647

		459		AB.25414		Đào móng bằng máy đào <=0,8m3, R>20m, đất C4		100m3		0		106,975		594,759

		460		AB.25421		Đào móng bằng máy đào <=1,25m3, R>20m, đất C1		100m3		0		42,869		330,087

		461		AB.25422		Đào móng bằng máy đào <=1,25m3, R>20m, đất C2		100m3		0		55,926		385,418

		462		AB.25423		Đào móng bằng máy đào <=1,25m3, R>20m, đất C3		100m3		0		69,140		451,586

		463		AB.25424		Đào móng bằng máy đào <=1,25m3, R>20m, đất C4		100m3		0		106,975		610,636

		464		AB.25431		Đào móng bằng máy đào <=1,6m3, R>20m, đất C1		100m3		0		42,869		345,678

		465		AB.25432		Đào móng bằng máy đào <=1,6m3, R>20m, đất C2		100m3		0		55,926		394,660

		466		AB.25433		Đào móng bằng máy đào <=1,6m3, R>20m, đất C3		100m3		0		69,140		468,246

		467		AB.25434		Đào móng bằng máy đào <=1,6m3, R>20m, đất C4		100m3		0		106,975		668,644

		468		AB.25441		Đào móng bằng máy đào <=2,3m3, R>20m, đất C1		100m3		0		42,869		361,724

		469		AB.25442		Đào móng bằng máy đào <=2,3m3, R>20m, đất C2		100m3		0		55,926		444,555

		470		AB.25443		Đào móng bằng máy đào <=2,3m3, R>20m, đất C3		100m3		0		69,140		560,097

		471		AB.25444		Đào móng bằng máy đào <=2,3m3, R>20m, đất C4		100m3		0		106,975		786,355

		472		AB.25451		Đào móng bằng máy đào <=3,6m3, R>20m, đất C1		100m3		0		42,869		406,687

		473		AB.25452		Đào móng bằng máy đào <=3,6m3, R>20m, đất C2		100m3		0		55,926		495,624

		474		AB.25453		Đào móng bằng máy đào <=3,6m3, R>20m, đất C3		100m3		0		69,140		619,530

		475		AB.25454		Đào móng bằng máy đào <=3,6m3, R>20m, đất C4		100m3		0		106,975		875,542

		476		AB.26111		Đào móng, nền đất mềm, yếu tổ hợp 2 máy đào <= 0,8m3		100m3		0		412,955		658,215

		477		AB.26121		Đào móng, nền đất mềm, yếu tổ hợp 3 máy đào <= 0,8m3		100m3		0		412,955		987,323

		478		AB.26131		Đào móng, nền đất mềm, yếu tổ hợp 4 máy đào <= 0,8m3		100m3		0		412,955		1,316,430

		479		AB.27111		Đào kênh mương máy đào <=0,8m3, R<= 6m, đất C1		100m3		0		219,849		345,563

		480		AB.27112		Đào kênh mương máy đào <=0,8m3, R<= 6m, đất C2		100m3		0		274,516		404,802

		481		AB.27113		Đào kênh mương máy đào <=0,8m3, R<= 6m, đất C3		100m3		0		328,004		511,214

		482		AB.27114		Đào kênh mương máy đào <=0,8m3, R<= 6m, đất C4		100m3		0		382,278		657,118

		483		AB.27121		Đào kênh mương máy đào <=1,25m3, R<=6m, đất C1		100m3		0		219,849		366,887

		484		AB.27122		Đào kênh mương máy đào <=1,25m3, R<=6m, đất C2		100m3		0		274,516		425,712

		485		AB.27123		Đào kênh mương máy đào <=1,25m3, R<=6m, đất C3		100m3		0		328,004		495,374

		486		AB.27124		Đào kênh mương máy đào <=1,25m3, R<=6m, đất C4		100m3		0		382,278		676,496

		487		AB.27131		Đào kênh mương máy đào <=1,6m3, R<=6m3, đất C1		100m3		0		219,849		397,468

		488		AB.27132		Đào kênh mương máy đào <=1,6m3, R<=6m3, đất C2		100m3		0		274,516		446,678

		489		AB.27133		Đào kênh mương máy đào <=1,6m3, R<=6m3, đất C3		100m3		0		328,004		528,064

		490		AB.27134		Đào kênh mương máy đào <=1,6m3, R<=6m3, đất C4		100m3		0		382,278		768,437

		491		AB.27141		Đào kênh mương máy đào <=2,3m3, R<=6m, đất C1		100m3		0		219,849		420,219

		492		AB.27142		Đào kênh mương máy đào <=2,3m3, R<=6m, đất C2		100m3		0		274,516		510,805

		493		AB.27143		Đào kênh mương máy đào <=2,3m3, R<=6m, đất C3		100m3		0		328,004		641,652

		494		AB.27144		Đào kênh mương máy đào <=2,3m3, R<=6m, đất C4		100m3		0		382,278		915,927

		495		AB.27211		Đào kênh mương máy đào <=0,8m3, R <= 10m, đất C1		100m3		0		183,273		330,205

		496		AB.27212		Đào kênh mương máy đào <=0,8m3, R <= 10m, đất C2		100m3		0		228,895		389,444

		497		AB.27213		Đào kênh mương máy đào <=0,8m3, R <= 10m, đất C3		100m3		0		272,157		490,370

		498		AB.27214		Đào kênh mương máy đào <=0,8m3, R <= 10m, đất C4		100m3		0		318,565		629,692

		499		AB.27221		Đào kênh mương máy đào <=1,25m3, R<=10m, đất C1		100m3		0		183,273		352,954

		500		AB.27222		Đào kênh mương máy đào <=1,25m3, R<=10m, đất C2		100m3		0		228,895		407,136

		501		AB.27223		Đào kênh mương máy đào <=1,25m3, R<=10m, đất C3		100m3		0		272,157		473,702

		502		AB.27224		Đào kênh mương máy đào <=1,25m3, R<=10m, đất C4		100m3		0		318,565		650,179

		503		AB.27231		Đào kênh mương máy đào <=1,6m3, R<=10m, đất C1		100m3		0		183,273		382,326

		504		AB.27232		Đào kênh mương máy đào <=1,6m3, R<=10m, đất C2		100m3		0		228,895		429,644

		505		AB.27233		Đào kênh mương máy đào <=1,6m3, R<=10m, đất C3		100m3		0		272,157		507,244

		506		AB.27234		Đào kênh mương máy đào <=1,6m3, R<=10m, đất C4		100m3		0		318,565		736,261

		507		AB.27241		Đào kênh mương máy đào <=2,3m3, R <= 10m, đất C1		100m3		0		183,273		402,605

		508		AB.27242		Đào kênh mương máy đào <=2,3m3, R <= 10m, đất C2		100m3		0		228,895		488,159

		509		AB.27243		Đào kênh mương máy đào <=2,3m3, R <= 10m, đất C3		100m3		0		272,157		621,522

		510		AB.27244		Đào kênh mương máy đào <=2,3m3, R <= 10m, đất C4		100m3		0		318,565		875,666

		511		AB.27311		Đào kênh mương máy đào <0,8m3,ủi <110cv, R <20m,đất C1		100m3		0		164,789		337,969

		512		AB.27312		Đào kênh mương máy đào <0,8m3,ủi <110cv, R <20m,đất C2		100m3		0		206,871		401,259

		513		AB.27313		Đào kênh mương máy đào <0,8m3,ủi <110cv, R <20m,đất C3		100m3		0		244,626		505,140

		514		AB.27314		Đào kênh mương máy đào <0,8m3,ủi <110cv, R <20m,đất C4		100m3		0		286,708		647,416

		515		AB.27321		Đào kênh mương máy đào <1,25m3,ủi <110cv,R <20m,đất C1		100m3		0		164,789		357,952

		516		AB.27322		Đào kênh mương máy đào <1,25m3,ủi <110cv,R <20m,đất C2		100m3		0		206,871		417,927

		517		AB.27323		Đào kênh mương máy đào <1,25m3,ủi <110cv,R <20m,đất C3		100m3		0		244,626		504,220

		518		AB.27324		Đào kênh mương máy đào <1,25m3,ủi <110cv,R <20m,đất C4		100m3		0		286,708		681,846

		519		AB.27331		Đào kênh mương máy đào <1,6m3,ủi <110cv,R <20m, đất C1		100m3		0		164,789		387,318

		520		AB.27332		Đào kênh mương máy đào <1,6m3,ủi <110cv,R <20m, đất C2		100m3		0		206,871		440,085

		521		AB.27333		Đào kênh mương máy đào <1,6m3,ủi <110cv,R <20m, đất C3		100m3		0		244,626		521,242

		522		AB.27334		Đào kênh mương máy đào <1,6m3,ủi <110cv,R <20m, đất C4		100m3		0		286,708		750,030

		523		AB.27341		Đào kênh mương máy đào <2,3m3,ủi <110cv, R <20m,đất C1		100m3		0		164,789		407,017

		524		AB.27342		Đào kênh mương máy đào <2,3m3,ủi <110cv, R <20m,đất C2		100m3		0		206,871		497,397

		525		AB.27343		Đào kênh mương máy đào <2,3m3,ủi <110cv, R <20m,đất C3		100m3		0		244,626		625,520

		526		AB.27344		Đào kênh mương máy đào <2,3m3,ủi <110cv, R <20m,đất C4		100m3		0		286,708		884,490

		527		AB.27411		Đào kênh mương máy đào <0,8m3,ủi <110cv,R >20m,đất C1		100m3		0		156,529		313,300

		528		AB.27412		Đào kênh mương máy đào <0,8m3,ủi <110cv,R >20m,đất C2		100m3		0		190,352		369,192

		529		AB.27413		Đào kênh mương máy đào <0,8m3,ủi <110cv,R >20m,đất C3		100m3		0		225,355		464,578

		530		AB.27414		Đào kênh mương máy đào <0,8m3,ủi <110cv,R >20m,đất C4		100m3		0		268,617		595,884

		531		AB.27421		Đào kênh mương máy đào <1,25m3,ủi<110cv,R >20m,đất C1		100m3		0		156,529		328,455

		532		AB.27422		Đào kênh mương máy đào <1,25m3,ủi<110cv,R >20m,đất C2		100m3		0		190,352		384,519

		533		AB.27423		Đào kênh mương máy đào <1,25m3,ủi<110cv,R >20m,đất C3		100m3		0		225,355		463,803

		534		AB.27424		Đào kênh mương máy đào <1,25m3,ủi<110cv,R >20m,đất C4		100m3		0		268,617		629,046

		535		AB.27431		Đào kênh mương máy đào <1,6m3,ủi<110cv,R >20m,đất C1		100m3		0		156,529		355,403

		536		AB.27432		Đào kênh mương máy đào <1,6m3,ủi<110cv,R >20m,đất C2		100m3		0		190,352		471,706

		537		AB.27433		Đào kênh mương máy đào <1,6m3,ủi<110cv,R >20m,đất C3		100m3		0		225,355		478,232

		538		AB.27434		Đào kênh mương máy đào <1,6m3,ủi<110cv,R >20m,đất C4		100m3		0		268,617		689,986

		539		AB.27441		Đào kênh mương máy đào <2,3m3,ủi<110cv,R >20m,đất C1		100m3		0		156,529		372,674

		540		AB.27442		Đào kênh mương máy đào <2,3m3,ủi<110cv,R >20m,đất C2		100m3		0		190,352		457,205

		541		AB.27443		Đào kênh mương máy đào <2,3m3,ủi<110cv,R >20m,đất C3		100m3		0		225,355		574,448

		542		AB.27444		Đào kênh mương máy đào <2,3m3,ủi<110cv,R >20m,đất C4		100m3		0		268,617		813,288

		543		AB.27451		Đào kênh mương máy đào <3,6m3,ủi<110cv,R >20m,đất C1		100m3		0		156,529		416,712

		544		AB.27452		Đào kênh mương máy đào <3,6m3,ủi<110cv,R >20m,đất C2		100m3		0		190,352		508,719

		545		AB.27453		Đào kênh mương máy đào <3,6m3,ủi<110cv,R >20m,đất C3		100m3		0		225,355		639,580

		546		AB.27454		Đào kênh mương máy đào <3,6m3,ủi<110cv,R >20m,đất C4		100m3		0		268,617		907,248

		547		AB.28111		Đào K mương,nền đường,nền đất mềm TH 2 máy đào <0,8m3		100m3		0		267,437		691,126

		548		AB.28121		Đào K mương,nền đường,nền đất mềm TH 3 máy đào <0,8m3		100m3		0		267,437		1,036,689

		549		AB.28131		Đào K mương,nền đường,nền đất mềm TH 4 máy đào <0,8m3		100m3		0		267,437		1,382,252

		550		AB.28211		Nạo vét k mương,nền đất yếu,máy xáng cạp 1,25m3+máy đào <=0,8m3		100m3		0		225,748		697,795

		551		AB.28221		Mở rộng k mương,nền đất yếu,máy xáng cạp 1,25m3+máy đào <=0,8m3		100m3		0		225,748		679,588

		552		AB.31111		Đào nền đường máy đào <=0,4m3, máy ủi <=110cv, đất C1		100m3		0		152,990		441,783

		553		AB.31112		Đào nền đường máy đào <=0,4m3, máy ủi <=110cv, đất C2		100m3		0		190,746		511,038

		554		AB.31113		Đào nền đường máy đào <=0,4m3, máy ủi <=110cv, đất C3		100m3		0		227,715		622,048

		555		AB.31121		Đào nền đường máy đào <=0,8m3, máy ủi <=110cv, đất C1		100m3		0		152,990		370,993

		556		AB.31122		Đào nền đường máy đào <=0,8m3, máy ủi <=110cv, đất C2		100m3		0		190,746		437,575

		557		AB.31123		Đào nền đường máy đào <=0,8m3, máy ủi <=110cv, đất C3		100m3		0		227,715		544,746

		558		AB.31124		Đào nền đường máy đào <=0,8m3, máy ủi <=110cv, đất C4		100m3		0		264,291		600,638

		559		AB.31131		Đào nền đường máy đào <=1,25m3, máy ủi <=110cv, đất C1		100m3		0		152,990		393,743

		560		AB.31132		Đào nền đường máy đào <=1,25m3, máy ủi <=110cv, đất C2		100m3		0		190,746		456,815

		561		AB.31133		Đào nền đường máy đào <=1,25m3, máy ủi <=110cv, đất C3		100m3		0		227,715		530,723

		562		AB.31134		Đào nền đường máy đào <=1,25m3, máy ủi <=110cv, đất C4		100m3		0		264,291		710,630

		563		AB.31141		Đào nền đường máy đào <=1,6m3, máy ủi <=110cv, đất C1		100m3		0		152,990		423,115

		564		AB.31142		Đào nền đường máy đào <=1,6m3, máy ủi <=110cv, đất C2		100m3		0		190,746		477,774

		565		AB.31143		Đào nền đường máy đào <=1,6m3, máy ủi <=110cv, đất C3		100m3		0		227,715		562,717

		566		AB.31144		Đào nền đường máy đào <=1,6m3, máy ủi <=110cv, đất C4		100m3		0		264,291		798,261

		567		AB.31151		Đào nền đường máy đào <=2,3m3, máy ủi <=110cv, đất C1		100m3		0		152,990		445,910

		568		AB.31152		Đào nền đường máy đào <=2,3m3, máy ủi <=110cv, đất C2		100m3		0		190,746		536,290

		569		AB.31153		Đào nền đường máy đào <=2,3m3, máy ủi <=110cv, đất C3		100m3		0		227,715		671,962

		570		AB.31154		Đào nền đường máy đào <=2,3m3, máy ủi <=110cv, đất C4		100m3		0		264,291		937,666

		571		AB.31161		Đào nền đường máy đào <=3,6m3, máy ủi <=110cv, đất C1		100m3		0		152,990		475,961

		572		AB.31162		Đào nền đường máy đào <=3,6m3, máy ủi <=110cv, đất C2		100m3		0		190,746		572,669

		573		AB.31163		Đào nền đường máy đào <=3,6m3, máy ủi <=110cv, đất C3		100m3		0		227,715		719,888

		574		AB.31164		Đào nền đường máy đào <=3,6m3, máy ủi <=110cv, đất C4		100m3		0		264,291		1,010,053

		575		AB.32111		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 75cv, đất C1		100m3		0		129,786		281,597

		576		AB.32112		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 75cv, đất C2		100m3		0		165,182		344,624

		577		AB.32113		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 75cv, đất C3		100m3		0		192,712		414,011

		578		AB.32114		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 75cv, đất C4		100m3		0		212,377		547,004

		579		AB.32121		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 110cv, đất C1		100m3		0		129,786		345,889

		580		AB.32122		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 110cv, đất C2		100m3		0		165,182		423,388

		581		AB.32123		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 110cv, đất C3		100m3		0		192,712		509,045

		582		AB.32124		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 110cv, đất C4		100m3		0		212,377		686,884

		583		AB.32131		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 140cv, đất C1		100m3		0		129,786		443,304

		584		AB.32132		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 140cv, đất C2		100m3		0		165,182		551,565

		585		AB.32133		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 140cv, đất C3		100m3		0		192,712		674,642

		586		AB.32134		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 140cv, đất C4		100m3		0		212,377		909,399

		587		AB.32141		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 180cv, đất C1		100m3		0		129,786		494,685

		588		AB.32142		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 180cv, đất C2		100m3		0		165,182		579,402

		589		AB.32143		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 180cv, đất C3		100m3		0		192,712		645,965

		590		AB.32144		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 180cv, đất C4		100m3		0		212,377		918,268

		591		AB.32151		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 240cv, đất C1		100m3		0		129,786		400,126

		592		AB.32152		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 240cv, đất C2		100m3		0		165,182		476,429

		593		AB.32153		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 240cv, đất C3		100m3		0		192,712		565,760

		594		AB.32154		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 240cv, đất C4		100m3		0		212,377		763,031

		595		AB.32161		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 320cv, đất C1		100m3		0		129,786		422,194

		596		AB.32162		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 320cv, đất C2		100m3		0		165,182		482,507

		597		AB.32163		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 320cv, đất C3		100m3		0		192,712		532,331

		598		AB.32164		Đào nền đường, cự ly <=50m máy ủi 320cv, đất C4		100m3		0		212,377		718,516

		599		AB.32171		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 75cv, đất C1		100m3		0		129,786		344,046

		600		AB.32172		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 75cv, đất C2		100m3		0		165,182		433,671

		601		AB.32173		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 75cv, đất C3		100m3		0		192,712		616,391

		602		AB.32174		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 75cv, đất C4		100m3		0		212,377		832,070

		603		AB.32181		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 110cv, đất C1		100m3		0		129,786		467,440

		604		AB.32182		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 110cv, đất C2		100m3		0		165,182		570,228

		605		AB.32183		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 110cv, đất C3		100m3		0		192,712		685,253

		606		AB.32184		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 110cv, đất C4		100m3		0		212,377		925,091

		607		AB.32191		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 140cv, đất C1		100m3		0		129,786		576,637

		608		AB.32192		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 140cv, đất C2		100m3		0		165,182		615,383

		609		AB.32193		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 140cv, đất C3		100m3		0		192,712		789,741

		610		AB.32194		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 140cv, đất C4		100m3		0		212,377		1,066,664

		611		AB.32201		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 180cv, đất C1		100m3		0		129,786		612,683

		612		AB.32202		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 180cv, đất C2		100m3		0		165,182		770,014

		613		AB.32203		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 180cv, đất C3		100m3		0		192,712		1,033,241

		614		AB.32204		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 180cv, đất C4		100m3		0		212,377		1,231,418

		615		AB.32211		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 240cv, đất C1		100m3		0		129,786		621,591

		616		AB.32212		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 240cv, đất C2		100m3		0		165,182		770,475

		617		AB.32213		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 240cv, đất C3		100m3		0		192,712		1,122,214

		618		AB.32214		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 240cv, đất C4		100m3		0		212,377		1,514,896

		619		AB.32221		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 320cv, đất C1		100m3		0		129,786		477,262

		620		AB.32222		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 320cv, đất C2		100m3		0		165,182		574,288

		621		AB.32223		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 320cv, đất C3		100m3		0		192,712		734,250

		622		AB.32224		Đào nền đường, cự ly <=70m máy ủi 320cv, đất C4		100m3		0		212,377		991,237

		623		AB.32231		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 75cv, đất C1		100m3		0		129,786		528,500

		624		AB.32232		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 75cv, đất C2		100m3		0		165,182		647,615

		625		AB.32233		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 75cv, đất C3		100m3		0		192,712		887,002

		626		AB.32234		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 75cv, đất C4		100m3		0		212,377		1,197,510

		627		AB.32241		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 110cv, đất C1		100m3		0		129,786		650,174

		628		AB.32242		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 110cv, đất C2		100m3		0		165,182		790,488

		629		AB.32243		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 110cv, đất C3		100m3		0		192,712		949,564

		630		AB.32244		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 110cv, đất C4		100m3		0		212,377		1,281,586

		631		AB.32251		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 140cv, đất C1		100m3		0		129,786		697,434

		632		AB.32252		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 140cv, đất C2		100m3		0		165,182		885,468

		633		AB.32253		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 140cv, đất C3		100m3		0		192,712		1,210,253

		634		AB.32254		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 140cv, đất C4		100m3		0		212,377		1,633,044

		635		AB.32261		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 180cv, đất C1		100m3		0		129,786		788,168

		636		AB.32262		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 180cv, đất C2		100m3		0		165,182		945,499

		637		AB.32263		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 180cv, đất C3		100m3		0		192,712		1,288,904

		638		AB.32264		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 180cv, đất C4		100m3		0		212,377		1,739,718

		639		AB.32271		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 240cv, đất C1		100m3		0		129,786		790,947

		640		AB.32272		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 240cv, đất C2		100m3		0		165,182		954,719

		641		AB.32273		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 240cv, đất C3		100m3		0		192,712		1,304,597

		642		AB.32274		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 240cv, đất C4		100m3		0		212,377		1,762,415

		643		AB.32281		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 320cv, đất C1		100m3		0		129,786		666,069

		644		AB.32282		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 320cv, đất C2		100m3		0		165,182		718,516

		645		AB.32283		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 320cv, đất C3		100m3		0		192,712		873,233

		646		AB.32284		Đào nền đường, cự ly <=100m máy ủi 320cv, đất C4		100m3		0		212,377		1,177,422

		647		AB.33111		Đào nền đường, cạp 9m3,ủi <110cv,cự ly<=300m,đất C1		100m3		0		203,331		701,231

		648		AB.33112		Đào nền đường, cạp 9m3,ủi <110cv,cự ly<=300m,đất C2		100m3		0		265,471		760,076

		649		AB.33121		Đào nền đường, cạp 16m3,ủi 110cv,cự ly<=300m,đất C1		100m3		0		203,331		517,741

		650		AB.33122		Đào nền đường, cạp 16m3,ủi <110cv,cự ly<=300m,đất C2		100m3		0		265,471		561,191

		651		AB.33131		Đào nền đường, cạp 9m3,ủi <110cv,cự ly<=500m,đất C1		100m3		0		203,331		883,076

		652		AB.33132		Đào vận chuyển đất trong phạm vi <=500m đất cấp II		100m3		0		265,471		959,084

		653		AB.33141		Đào nền đường, cạp 16m3,ủi <140cv,cự ly<=500m,đất C1		100m3		0		203,331		655,089

		654		AB.33142		Đào nền đường, cạp 16m3,ủi <140cv,cự ly<=500m,đất C2		100m3		0		265,471		709,117

		655		AB.33151		Đào nền đường, cạp 9m3,ủi <110cv,cự ly<=700m,đất C1		100m3		0		203,331		1,032,499

		656		AB.33152		Đào nền đường, cạp 9m3,ủi <110cv,cự ly<=700m,đất C2		100m3		0		265,471		1,117,095

		657		AB.33161		Đào nền đường, cạp 16m3,ủi <140cv,cự ly<=700m,đất C1		100m3		0		203,331		762,728

		658		AB.33162		Đào nền đường, cạp 16m3,ủi <140cv,cự ly<=700m,đất C2		100m3		0		265,471		822,694

		659		AB.33171		Đào nền đường, cạp 9m3,ủi <110cv,cự ly<=1000m,đất C1		100m3		0		203,331		1,245,292

		660		AB.33172		Đào nền đường, cạp 9m3,ủi <110cv,cự ly<=1000m,đất C2		100m3		0		265,471		1,352,985

		661		AB.33181		Đào nền đường, cạp 16m3,ủi <140cv,cự ly<1000m,đất C1		100m3		0		203,331		917,797

		662		AB.33182		Đào nền đường, cạp 16m3,ủi <140cv,cự ly<1000m,đất C2		100m3		0		265,471		996,640

		663		AB.33191		Vận chuyển tiếp 500m máy cạp 9m3, đất C1		100m3		0		0		246,479

		664		AB.33192		Vận chuyển tiếp 500m máy cạp 9m3, đất C2		100m3		0		0		268,552

		665		AB.33201		Vận chuyển tiếp 500m máy cạp 16m3, đất C1		100m3		0		0		176,963

		666		AB.33202		Vận chuyển tiếp 500m máy cạp 16m3, đất C2		100m3		0		0		193,479

		667		AB.34110		San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV		100m3		0		0		75,051

		668		AB.34120		San đá bãi thải bằng máy ủi 110CV		100m3		0		0		105,235

		669		AB.34210		San đất bãi thải bằng máy ủi 140CV		100m3		0		0		98,005

		670		AB.34220		San đá bãi thải bằng máy ủi 140CV		100m3		0		0		136,752

		671		AB.34310		San đất bãi thải bằng máy ủi 180CV		100m3		0		0		110,434

		672		AB.34320		San đá bãi thải bằng máy ủi 180CV		100m3		0		0		154,305

		673		AB.35110		Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn		100m3		0		2,174,487		10,143,106

		674		AB.36110		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước,các trụ trên cạn		m3		2,153		12,461		119,192

		675		AB.36120		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước,các trụ dưới nước		m3		2,153		26,418		430,132

		676		AB.41111		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=300m, đất C1		100m3		0		0		360,429

		677		AB.41112		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=300m, đất C2		100m3		0		0		450,807

		678		AB.41113		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=300m, đất C3		100m3		0		0		541,185

		679		AB.41114		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=300m, đất C4		100m3		0		0		595,304

		680		AB.41121		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=300m, đất C1		100m3		0		0		351,823

		681		AB.41122		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=300m, đất C2		100m3		0		0		394,630

		682		AB.41123		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=300m, đất C3		100m3		0		0		494,960

		683		AB.41124		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=300m, đất C4		100m3		0		0		541,781

		684		AB.41131		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=300m, đất C1		100m3		0		0		400,989

		685		AB.41132		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=300m, đất C2		100m3		0		0		445,097

		686		AB.41133		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=300m, đất C3		100m3		0		0		481,186

		687		AB.41134		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=300m, đất C4		100m3		0		0		529,305

		688		AB.41141		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=300m, đất C1		100m3		0		0		380,461

		689		AB.41142		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=300m, đất C2		100m3		0		0		425,275

		690		AB.41143		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=300m, đất C3		100m3		0		0		493,867

		691		AB.41144		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=300m, đất C4		100m3		0		0		530,450

		692		AB.41151		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=300m, đất C1		100m3		0		0		501,018

		693		AB.41152		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=300m, đất C2		100m3		0		0		558,483

		694		AB.41153		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=300m, đất C3		100m3		0		0		648,271

		695		AB.41154		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=300m, đất C4		100m3		0		0		696,756

		696		AB.41161		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=300m, đất C1		100m3		0		0		436,463

		697		AB.41162		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=300m, đất C2		100m3		0		0		493,086

		698		AB.41163		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=300m, đất C3		100m3		0		0		773,838

		699		AB.41164		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=300m, đất C4		100m3		0		0		924,831

		700		AB.41211		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=500m, đất C1		100m3		0		0		450,807

		701		AB.41212		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=500m, đất C2		100m3		0		0		515,749

		702		AB.41213		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=500m, đất C3		100m3		0		0		665,658

		703		AB.41214		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=500m, đất C4		100m3		0		0		681,893

		704		AB.41221		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=500m, đất C1		100m3		0		0		445,464

		705		AB.41222		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=500m, đất C2		100m3		0		0		515,026

		706		AB.41223		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=500m, đất C3		100m3		0		0		575,224

		707		AB.41224		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=500m, đất C4		100m3		0		0		622,044

		708		AB.41231		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=500m, đất C1		100m3		0		0		434,672

		709		AB.41232		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=500m, đất C2		100m3		0		0		485,196

		710		AB.41233		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=500m, đất C3		100m3		0		0		529,305

		711		AB.41234		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=500m, đất C4		100m3		0		0		577,423

		712		AB.41241		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=500m, đất C1		100m3		0		0		437,164

		713		AB.41242		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=500m, đất C2		100m3		0		0		488,380

		714		AB.41243		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=500m, đất C3		100m3		0		0		548,741

		715		AB.41244		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=500m, đất C4		100m3		0		0		594,470

		716		AB.41251		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=500m, đất C1		100m3		0		0		576,440

		717		AB.41252		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=500m, đất C2		100m3		0		0		646,475

		718		AB.41253		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=500m, đất C3		100m3		0		0		736,263

		719		AB.41254		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=500m, đất C4		100m3		0		0		790,136

		720		AB.41261		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=500m, đất C1		100m3		0		0		606,330

		721		AB.41262		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=500m, đất C2		100m3		0		0		670,030

		722		AB.41263		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=500m, đất C3		100m3		0		0		842,257

		723		AB.41264		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=500m, đất C4		100m3		0		0		884,723

		724		AB.41311		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=700m, đất C1		100m3		0		0		515,208

		725		AB.41312		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=700m, đất C2		100m3		0		0		600,715

		726		AB.41313		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=700m, đất C3		100m3		0		0		703,541

		727		AB.41314		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=700m, đất C4		100m3		0		0		772,812

		728		AB.41321		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=700m, đất C1		100m3		0		0		495,629

		729		AB.41322		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=700m, đất C2		100m3		0		0		581,913

		730		AB.41323		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=700m, đất C3		100m3		0		0		668,865

		731		AB.41324		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=700m, đất C4		100m3		0		0		715,686

		732		AB.41331		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=700m, đất C1		100m3		0		0		477,978

		733		AB.41332		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=700m, đất C2		100m3		0		0		534,117

		734		AB.41333		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=700m, đất C3		100m3		0		0		585,443

		735		AB.41334		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=700m, đất C4		100m3		0		0		641,582

		736		AB.41341		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=700m, đất C1		100m3		0		0		490,209

		737		AB.41342		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=700m, đất C2		100m3		0		0		531,365

		738		AB.41343		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=700m, đất C3		100m3		0		0		612,761

		739		AB.41344		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=700m, đất C4		100m3		0		0		667,635

		740		AB.41351		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=700m, đất C1		100m3		0		0		612,356

		741		AB.41352		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=700m, đất C2		100m3		0		0		685,982

		742		AB.41353		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=700m, đất C3		100m3		0		0		804,502

		743		AB.41354		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=700m, đất C4		100m3		0		0		876,333

		744		AB.41361		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=700m, đất C1		100m3		0		0		665,312

		745		AB.41362		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=700m, đất C2		100m3		0		0		726,653

		746		AB.41363		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=700m, đất C3		100m3		0		0		1,009,764

		747		AB.41364		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=700m, đất C4		100m3		0		0		1,059,309

		748		AB.41411		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=1000m, đất C1		100m3		0		0		601,257

		749		AB.41412		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=1000m, đất C2		100m3		0		0		719,776

		750		AB.41413		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=1000m, đất C3		100m3		0		0		865,896

		751		AB.41414		V. chuyển đất bằng ô tô 5T, phạm vi <=1000m, đất C4		100m3		0		0		920,015

		752		AB.41421		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=1000m, đất C1		100m3		0		0		569,873

		753		AB.41422		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=1000m, đất C2		100m3		0		0		668,865

		754		AB.41423		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=1000m, đất C3		100m3		0		0		802,638

		755		AB.41424		V. chuyển đất bằng ô tô 7T, phạm vi <=1000m, đất C4		100m3		0		0		856,147

		756		AB.41431		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=1000m, đất C1		100m3		0		0		549,354

		757		AB.41432		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=1000m, đất C2		100m3		0		0		617,522

		758		AB.41433		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=1000m, đất C3		100m3		0		0		673,661

		759		AB.41434		V. chuyển đất bằng ô tô 10T, phạm vi <=1000m, đất C4		100m3		0		0		737,819

		760		AB.41441		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=1000m, đất C1		100m3		0		0		557,887

		761		AB.41442		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=1000m, đất C2		100m3		0		0		631,053

		762		AB.41443		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=1000m, đất C3		100m3		0		0		704,218

		763		AB.41444		V. chuyển đất bằng ô tô 12T, phạm vi <=1000m, đất C4		100m3		0		0		768,238

		764		AB.41451		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=1000m, đất C1		100m3		0		0		741,651

		765		AB.41452		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=1000m, đất C2		100m3		0		0		827,847

		766		AB.41453		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=1000m, đất C3		100m3		0		0		987,670

		767		AB.41454		V. chuyển đất bằng ô tô 22T, phạm vi <=1000m, đất C4		100m3		0		0		1,009,219

		768		AB.41461		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=1000m, đất C1		100m3		0		0		787,994

		769		AB.41462		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=1000m, đất C2		100m3		0		0		943,705

		770		AB.41463		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=1000m, đất C3		100m3		0		0		1,106,494

		771		AB.41464		V. chuyển đất bằng ô tô 27T, phạm vi <=1000m, đất C4		100m3		0		0		1,215,020

		772		AB.42111		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 5T, đất C1		100m3		0		0		357,182

		773		AB.42112		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 5T, đất C2		100m3		0		0		389,653

		774		AB.42113		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 5T, đất C3		100m3		0		0		465,419

		775		AB.42114		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 5T, đất C4		100m3		0		0		476,243

		776		AB.42121		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 7T, đất C1		100m3		0		0		287,612

		777		AB.42122		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 7T, đất C2		100m3		0		0		300,989

		778		AB.42123		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 7T, đất C3		100m3		0		0		321,055

		779		AB.42124		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 7T, đất C4		100m3		0		0		334,433

		780		AB.42131		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km,ô tô 10T, đất C1		100m3		0		0		240,593

		781		AB.42132		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 10T, đất C2		100m3		0		0		272,672

		782		AB.42133		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 10T, đất C3		100m3		0		0		304,751

		783		AB.42134		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 10T, đất C4		100m3		0		0		336,830

		784		AB.42141		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 12T, đất C1		100m3		0		0		256,079

		785		AB.42142		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 12T, đất C2		100m3		0		0		292,662

		786		AB.42143		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 12T, đất C3		100m3		0		0		329,245

		787		AB.42144		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 12T, đất C4		100m3		0		0		374,973

		788		AB.42151		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 22T, đất C1		100m3		0		0		335,808

		789		AB.42152		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 22T, đất C2		100m3		0		0		384,293

		790		AB.42153		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 22T, đất C3		100m3		0		0		432,779

		791		AB.42154		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 22T, đất C4		100m3		0		0		492,039

		792		AB.42161		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 27T, đất C1		100m3		0		0		330,297

		793		AB.42162		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 27T, đất C2		100m3		0		0		377,482

		794		AB.42163		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 27T, đất C3		100m3		0		0		424,667

		795		AB.42164		V.chuyển đất 1000m tiếp theo cự ly <=2km ô tô 27T, đất C4		100m3		0		0		483,649

		796		AB.42211		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 5T, đất C1		100m3		0		0		286,828

		797		AB.42212		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 5T, đất C2		100m3		0		0		324,711

		798		AB.42213		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 5T, đất C3		100m3		0		0		357,182

		799		AB.42214		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 5T, đất C4		100m3		0		0		395,065

		800		AB.42221		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 7T  đất C1		100m3		0		0		254,169

		801		AB.42222		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 7T  đất C2		100m3		0		0		274,235

		802		AB.42223		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 7T  đất C3		100m3		0		0		280,923

		803		AB.42224		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 7T  đất C4		100m3		0		0		307,678

		804		AB.42231		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 10T, đất C1		100m3		0		0		184,455

		805		AB.42232		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 10T, đất C2		100m3		0		0		216,534

		806		AB.42233		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 10T, đất C3		100m3		0		0		240,593

		807		AB.42234		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 10T, đất C4		100m3		0		0		272,672

		808		AB.42241		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 12T, đất C1		100m3		0		0		192,059

		809		AB.42242		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 12T, đất C2		100m3		0		0		228,642

		810		AB.42243		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 12T, đất C3		100m3		0		0		256,079

		811		AB.42244		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 12T, đất C4		100m3		0		0		301,808

		812		AB.42251		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 22T, đất C1		100m3		0		0		251,407

		813		AB.42252		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 22T, đất C2		100m3		0		0		299,893

		814		AB.42253		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 22T, đất C3		100m3		0		0		335,808

		815		AB.42254		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 22T, đất C4		100m3		0		0		396,864

		816		AB.42261		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 27T, đất C1		100m3		0		0		247,723

		817		AB.42262		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 27T, đất C2		100m3		0		0		294,908

		818		AB.42263		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 27T, đất C3		100m3		0		0		330,297

		819		AB.42264		Vận chuyển tiếp cự ly <=4km ô tô 27T, đất C4		100m3		0		0		389,278

		820		AB.42311		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 5T, đất C1		100m3		0		0		238,121

		821		AB.42312		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 5T, đất C2		100m3		0		0		288,993

		822		AB.42313		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 5T, đất C3		100m3		0		0		314,970

		823		AB.42314		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 5T, đất C4		100m3		0		0		357,182

		824		AB.42321		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 7T, đất C1		100m3		0		0		247,480

		825		AB.42322		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 7T, đất C2		100m3		0		0		254,169

		826		AB.42323		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 7T, đất C3		100m3		0		0		267,546

		827		AB.42324		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 7T, đất C4		100m3		0		0		274,235

		828		AB.42331		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 10T, đất C1		100m3		0		0		160,395

		829		AB.42332		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 10T, đất C2		100m3		0		0		176,435

		830		AB.42333		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 10T, đất C3		100m3		0		0		192,474

		831		AB.42334		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 10T, đất C4		100m3		0		0		232,573

		832		AB.42341		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 12T, đất C1		100m3		0		0		156,391

		833		AB.42342		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 12T, đất C2		100m3		0		0		182,914

		834		AB.42343		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 12T, đất C3		100m3		0		0		201,205

		835		AB.42344		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 12T, đất C4		100m3		0		0		237,788

		836		AB.42351		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 22T, đất C1		100m3		0		0		204,717

		837		AB.42352		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 22T, đất C2		100m3		0		0		240,632

		838		AB.42353		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 22T, đất C3		100m3		0		0		263,977

		839		AB.42354		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 22T, đất C4		100m3		0		0		312,463

		840		AB.42361		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 27T, đất C1		100m3		0		0		202,897

		841		AB.42362		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 27T, đất C2		100m3		0		0		235,926

		842		AB.42363		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 27T, đất C3		100m3		0		0		259,519

		843		AB.42364		Vận chuyển tiếp cự ly <=7km ô tô 27T, đất C4		100m3		0		0		283,111

		844		AB.42411		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 5T, đất C1		100m3		0		0		147,202

		845		AB.42412		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 5T, đất C2		100m3		0		0		179,132

		846		AB.42413		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 5T, đất C3		100m3		0		0		195,368

		847		AB.42414		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 5T, đất C4		100m3		0		0		221,886

		848		AB.42421		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 7T, đất C1		100m3		0		0		153,170

		849		AB.42422		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 7T, đất C2		100m3		0		0		157,852

		850		AB.42423		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 7T, đất C3		100m3		0		0		167,216

		851		AB.42424		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 7T, đất C4		100m3		0		0		169,892

		852		AB.42431		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 10T, đất C1		100m3		0		0		99,445

		853		AB.42432		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 10T, đất C2		100m3		0		0		109,069

		854		AB.42433		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 10T, đất C3		100m3		0		0		116,287

		855		AB.42434		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 10T, đất C4		100m3		0		0		143,554

		856		AB.42441		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 12T, đất C1		100m3		0		0		96,944

		857		AB.42442		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 12T, đất C2		100m3		0		0		113,407

		858		AB.42443		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 12T, đất C3		100m3		0		0		124,381

		859		AB.42444		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 12T, đất C4		100m3		0		0		147,246

		860		AB.42451		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 22T, đất C1		100m3		0		0		127,499

		861		AB.42452		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 22T, đất C2		100m3		0		0		150,844

		862		AB.42453		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 22T, đất C3		100m3		0		0		165,210

		863		AB.42454		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 22T, đất C4		100m3		0		0		193,943

		864		AB.42461		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 27T, đất C1		100m3		0		0		127,400

		865		AB.42462		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 27T, đất C2		100m3		0		0		146,274

		866		AB.42463		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 27T, đất C3		100m3		0		0		160,430

		867		AB.42464		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km ô tô 27T, đất C4		100m3		0		0		176,945

		868		AB.51111		Phá đá mặt bằng bằng máy khoan D42mm, đá C1		100m3		2,364,645		978,519		4,003,758

		869		AB.51112		Phá đá mặt bằng bằng máy khoan D42mm, đá C2		100m3		1,955,233		748,279		2,436,810

		870		AB.51113		Phá đá mặt bằng bằng máy khoan D42mm, đá C3		100m3		1,680,276		652,346		2,003,221

		871		AB.51114		Phá đá mặt bằng bằng máy khoan D42mm, đá C4		100m3		1,438,347		537,226		1,280,475

		872		AB.51121		Phá đá mặt bằng bằng máy khoan D76mm, đá C1		100m3		1,111,764		282,044		2,247,743

		873		AB.51122		Phá đá mặt bằng  bằng máy khoan D76mm, đá C2		100m3		962,921		259,659		2,023,796

		874		AB.51123		Phá đá mặt bằng bằng máy khoan D76mm, đá C3		100m3		865,692		237,275		1,565,380

		875		AB.51124		Phá đá mặt bằng bằng máy khoan D76mm, đá C4		100m3		796,551		228,321		920,812

		876		AB.51131		Phá đá mặt bằng bằng máy khoan D105mm, đá C1		100m3		1,153,717		268,613		2,472,844

		877		AB.51132		Phá đá mặt bằng bằng máy khoan D105mm, đá C2		100m3		991,572		247,295		2,119,651

		878		AB.51133		Phá đá mặt bằng bằng máy khoan D105mm, đá C3		100m3		865,660		225,976		1,484,815

		879		AB.51134		Phá đá mặt bằng bằng máy khoan D105mm, đá C4		100m3		759,937		217,449		1,113,596

		880		AB.51211		Phá đá hố móng bằng máy khoan D42mm, đá C1		100m3		2,582,956		1,087,244		4,448,525

		881		AB.51212		Phá đá hố móng bằng máy khoan D42mm, đá C2		100m3		2,144,601		831,422		2,707,887

		882		AB.51213		Phá đá hố móng bằng máy khoan D42mm, đá C3		100m3		1,846,020		724,829		2,226,341

		883		AB.51214		Phá đá hố móng bằng máy khoan D42mm, đá C4		100m3		1,588,032		596,918		1,423,195

		884		AB.51221		Phá đá hố móng bằng máy khoan D76mm, đá C1		100m3		1,179,316		338,453		2,497,271

		885		AB.51222		Phá đá hố móng bằng máy khoan D76mm, đá C2		100m3		1,031,124		311,591		2,248,658

		886		AB.51223		Phá đá hố móng bằng máy khoan D76mm, đá C3		100m3		931,193		284,730		1,739,536

		887		AB.51224		Phá đá hố móng bằng máy khoan D76mm, đá C4		100m3		860,622		260,938		1,022,898

		888		AB.51231		Phá đá hố móng bằng máy khoan D105mm, đá C1		100m3		1,199,508		322,336		2,601,155

		889		AB.51232		Phá đá hố móng bằng máy khoan D105mm, đá C2		100m3		1,035,506		296,754		2,230,470

		890		AB.51233		Phá đá hố móng bằng máy khoan D105mm, đá C3		100m3		915,065		271,171		1,562,455

		891		AB.51234		Phá đá hố móng bằng máy khoan D105mm, đá C4		100m3		807,734		260,938		1,172,165

		892		AB.51311		Phá đá kênh mương,nền đường máy khoan D 42mm, đá C1		100m3		2,473,867		1,032,881		4,226,141

		893		AB.51312		Phá đá kênh mương,nền đường máy khoan D 42mm, đá C2		100m3		2,049,917		789,850		2,572,010

		894		AB.51313		Phá đá kênh mương,nền đường máy khoan D 42mm, đá C3		100m3		1,763,082		688,588		2,115,149

		895		AB.51314		Phá đá kênh mương,nền đường máy khoan D 42mm, đá C4		100m3		1,513,189		567,072		1,351,467

		896		AB.51321		Phá đá kênh mương,nền đường máy khoan D 76mm, đá C1		100m3		1,122,185		310,269		2,372,507

		897		AB.51322		Phá đá kênh mương,nền đường máy khoan D 76mm, đá C2		100m3		980,839		285,625		2,136,565

		898		AB.51323		Phá đá kênh mương,nền đường máy khoan D 76mm, đá C3		100m3		885,701		261,024		1,653,482

		899		AB.51324		Phá đá kênh mương,nền đường máy khoan D 76mm, đá C4		100m3		818,364		251,175		972,193

		900		AB.51331		Phá đá kênh mương,nền đường máy khoan D 105mm, đá C1		100m3		1,144,374		295,474		2,526,674

		901		AB.51332		Phá đá kênh mương,nền đường máy khoan D 105mm, đá C2		100m3		986,964		272,024		2,163,945

		902		AB.51333		Phá đá kênh mương,nền đường máy khoan D 105mm, đá C3		100m3		871,087		248,574		1,515,678

		903		AB.51334		Phá đá kênh mương,nền đường máy khoan D 105mm, đá C4		100m3		768,861		239,194		1,135,827

		904		AB.51411		Phá đá nổ mìn buồng giếng điều áp trên xuống D>20m đá C1		100m3		1,211,268		640,834		10,306,633

		905		AB.51412		Phá đá nổ mìn buồng giếng điều áp trên xuống D>20m đá C2		100m3		1,045,659		587,069		9,211,005

		906		AB.51413		Phá đá nổ mìn buồng giếng điều áp trên xuống D>20m đá C3		100m3		924,036		533,261		7,754,400

		907		AB.51414		Phá đá nổ mìn buồng giếng điều áp trên xuống D>20m đá C4		100m3		815,653		500,217		6,992,673

		908		AB.51511		Phá đá đường viền, đá C1		100m2		2,651,360		319,778		31,465,651

		909		AB.51512		Phá đá đường viền, đá C2		100m2		2,315,350		319,778		28,322,214

		910		AB.51513		Phá đá đường viền, đá C3		100m2		2,126,524		319,778		25,491,556

		911		AB.51611		Đào phá đá chiều dày <=0,5m, dùng búa căn, đá C1		100m2		0		60,118		245,917

		912		AB.51612		Đào phá đá chiều dày <=0,5m, dùng búa căn, đá C2		100m2		0		54,575		222,548

		913		AB.51613		Đào phá đá chiều dày <=0,5m, dùng búa căn, đá C3		100m2		0		49,033		199,180

		914		AB.51614		Đào phá đá chiều dày <=0,5m, dùng búa căn, đá C4		100m2		0		42,637		176,367

		915		AB.52111		Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vc,máy đào <=0,8m3		100m3		0		76,747		679,037

		916		AB.52121		Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vc,máy đào <=1,25m3		100m3		0		76,747		779,868

		917		AB.52131		Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vc,máy đào <=1,6m3		100m3		0		76,747		882,059

		918		AB.52141		Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vc,máy đào <=2,3m3		100m3		0		76,747		945,272

		919		AB.52151		Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vc,máy đào <=3,6m3		100m3		0		76,747		1,200,206

		920		AB.53111		Vận chuyển đá bằng ô tô 5T, phạm vi <=300m		100m3		0		0		844,790

		921		AB.53121		Vận chuyển đá bằng ô tô 7T, phạm vi <=300m		100m3		0		0		812,671

		922		AB.53131		Vận chuyển đá bằng ô tô 10T, phạm vi <=300m		100m3		0		0		781,928

		923		AB.53141		Vận chuyển đá bằng ô tô 12T, phạm vi <=300m		100m3		0		0		795,675

		924		AB.53151		Vận chuyển đá bằng ô tô 22T, phạm vi <=300m		100m3		0		0		1,169,042

		925		AB.53161		Vận chuyển đá bằng ô tô 27T, phạm vi <=300m		100m3		0		0		1,248,050

		926		AB.53211		Vận chuyển đá bằng ô tô 5T, phạm vi <=500m		100m3		0		0		909,191

		927		AB.53221		Vận chuyển đá bằng ô tô 7T, phạm vi <=500m		100m3		0		0		953,133

		928		AB.53231		Vận chuyển đá bằng ô tô 10T, phạm vi <=500m		100m3		0		0		866,135

		929		AB.53241		Vận chuyển đá bằng ô tô 12T, phạm vi <=500m		100m3		0		0		891,705

		930		AB.53251		Vận chuyển đá bằng ô tô 22T, phạm vi <=500m		100m3		0		0		1,228,303

		931		AB.53261		Vận chuyển đá bằng ô tô 27T, phạm vi <=500m		100m3		0		0		1,311,750

		932		AB.53311		Vận chuyển đá bằng ô tô 5T, phạm vi <=700m		100m3		0		0		925,426

		933		AB.53321		Vận chuyển đá bằng ô tô 7T, phạm vi <=700m		100m3		0		0		1,052,125

		934		AB.53331		Vận chuyển đá bằng ô tô 10T, phạm vi <=700m		100m3		0		0		963,976

		935		AB.53341		Vận chuyển đá bằng ô tô 12T, phạm vi <=700m		100m3		0		0		996,880

		936		AB.53351		Vận chuyển đá bằng ô tô 22T, phạm vi <=700m		100m3		0		0		1,409,675

		937		AB.53361		Vận chuyển đá bằng ô tô 27T, phạm vi <=700m		100m3		0		0		1,505,209

		938		AB.53411		Vận chuyển đá bằng ô tô 5T, phạm vi <=1000m		100m3		0		0		1,223,619

		939		AB.53421		Vận chuyển đá bằng ô tô 7T, phạm vi <=1000m		100m3		0		0		1,284,221

		940		AB.53431		Vận chuyển đá bằng ô tô 10T, phạm vi <=1000m		100m3		0		0		1,106,728

		941		AB.53441		Vận chuyển đá bằng ô tô 12T, phạm vi <=1000m		100m3		0		0		1,153,272

		942		AB.53451		Vận chuyển đá bằng ô tô 22T, phạm vi <=1000m		100m3		0		0		1,664,673

		943		AB.53461		Vận chuyển đá bằng ô tô 27T, phạm vi <=1000m		100m3		0		0		1,778,884

		944		AB.54111		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 5T, cự ly<=2km		100m3		0		0		484,360

		945		AB.54121		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 7T, cự ly<=2km		100m3		0		0		518,370

		946		AB.54131		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 10T, cự ly<=2km		100m3		0		0		522,087

		947		AB.54141		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 12T, cự ly<=2km		100m3		0		0		534,108

		948		AB.54151		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 22T, cự ly<=2km		100m3		0		0		745,242

		949		AB.54161		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 27T, cự ly<=2km		100m3		0		0		802,149

		950		AB.54211		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 5T, cự ly<=4km		100m3		0		0		443,772

		951		AB.54221		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 7T, cự ly<=4km		100m3		0		0		467,537

		952		AB.54231		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 10T, cự ly<=4km		100m3		0		0		477,176

		953		AB.54241		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 12T, cự ly<=4km		100m3		0		0		490,209

		954		AB.54251		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 22T, cự ly<=4km		100m3		0		0		615,947

		955		AB.54261		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 27T, cự ly<=4km		100m3		0		0		660,593

		956		AB.54311		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 5T, cự ly<=7km		100m3		0		0		395,606

		957		AB.54321		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 7T, cự ly<=7km		100m3		0		0		425,398

		958		AB.54331		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 10T, cự ly<=7km		100m3		0		0		368,107

		959		AB.54341		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 12T, cự ly<=7km		100m3		0		0		366,742

		960		AB.54351		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 22T, cự ly<=7km		100m3		0		0		483,061

		961		AB.54361		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m ô tô 27T, cự ly<=7km		100m3		0		0		519,038

		962		AB.54411		Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 7km, ô tô 5T		100m3		0		0		286,828

		963		AB.54421		Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 7km, ô tô 7T		100m3		0		0		307,678

		964		AB.54431		Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 7km, ô tô 10T		100m3		0		0		240,593

		965		AB.54441		Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 7km, ô tô 12T		100m3		0		0		246,934

		966		AB.54451		Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 7km, ô tô 22T		100m3		0		0		341,195

		967		AB.54461		Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 7km, ô tô 27T		100m3		0		0		377,482

		968		AB.55111		ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi <=140cv, phạm vi <=50m		100m3		0		0		877,490

		969		AB.55121		ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi <=180cv, phạm vi <=50m		100m3		0		0		968,191

		970		AB.55131		ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi <=240cv, phạm vi <=50m		100m3		0		0		800,252

		971		AB.55141		ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi <=320cv, phạm vi <=50m		100m3		0		0		760,473

		972		AB.55151		ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi <=140cv, phạm vi <=70m		100m3		0		0		1,116,806

		973		AB.55161		ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi <=180cv, phạm vi <=70m		100m3		0		0		1,285,878

		974		AB.55171		ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi <=240cv, phạm vi <=70m		100m3		0		0		1,265,515

		975		AB.55181		ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi <=320cv, phạm vi <=70m		100m3		0		0		1,048,928

		976		AB.55191		ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi <=140cv, phạm vi <=100m		100m3		0		0		1,709,397

		977		AB.55201		ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi <=180cv, phạm vi <=100m		100m3		0		0		1,830,486

		978		AB.55211		ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi <=240cv, phạm vi <=100m		100m3		0		0		1,805,219

		979		AB.55221		ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi <=320cv, phạm vi <=100m		100m3		0		0		1,232,490

		980		AB.55311		Xúc đá hổn hợp, vận chuyển máy đào, DT gàu<=1,25m3		100m3		0		47,037		554,258

		981		AB.55312		Xúc đá hổn hợp, vận chuyển máy đào DT gàu <=1,60m3		100m3		0		47,037		631,345

		982		AB.55313		Xúc đá hổn hợp, vận chuyển máy đào DT gàu <=2,3m3		100m3		0		47,037		740,993

		983		AB.55314		Xúc đá hổn hợp, vận chuyển máy đào DT gàu <=3,6m3		100m3		0		47,037		792,509

		984		AB.55321		Xúc đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông, vc máy đào ĐK 0,4-1m		100m3		0		47,037		4,010,760

		985		AB.55322		Xúc đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông, vc máy đào ĐK >1m		100viên		0		47,037		3,607,192

		986		AB.56111		V.c đá hổn hợp bằng ô tô 12T, phạm vi<=300m		100m3		0		0		556,973

		987		AB.56121		V.c đá hổn hợp bằng ô tô 27T, phạm vi<=300m		100m3		0		0		972,016

		988		AB.56122		V.c đá tảng, cục BT đk 0,4-1m ô tô 27T, phạm vi<=300m		100m3		0		0		3,232,189

		989		AB.56123		V.c đá tảng, cục BT đk > 1m ô tô 27T, phạm vi<=300m		100viên		0		0		2,908,970

		990		AB.56211		V.c đá hổn hợp bằng ô tô 12T, phạm vi<=500m		100m3		0		0		624,651

		991		AB.56221		V.c đá hổn hợp bằng ô tô 27T, phạm vi<=500m		100m3		0		0		1,089,979

		992		AB.56222		V.c đá tảng, cục BT đk 0,4-1m ô tô 27T, p.vi<=500m		100m3		0		0		3,394,978

		993		AB.56223		V.c đá tảng, cục BT đk > 1m ô tô 27T, phạm vi<=500m		100viên		0		0		3,055,244

		994		AB.56311		V.c đá hổn hợp bằng ô tô 12T, phạm vi<=700m		100m3		0		0		701,474

		995		AB.56321		V.c đá hổn hợp bằng ô tô 27T, phạm vi<=700m		100m3		0		0		1,111,212

		996		AB.56322		V.c đá tảng, cục BT đk  0,4-1m, ô tô 27T, phạm vi<=700m		100m3		0		0		3,805,490

		997		AB.56323		V.c đá tảng, cục BT đk > 1m , ô tô 27T, phạm vi<=700m		100viên		0		0		3,425,648

		998		AB.56411		V.c đá hổn hợp bằng ô tô 12T, phạm vi<=1000m		100m3		0		0		806,650

		999		AB.56421		V.c đá hổn hợp bằng ô tô 27T, phạm vi<=1000m		100m3		0		0		1,276,361

		1,000		AB.56422		V.c đá tảng, cục BT đk 0,4 -1m, ô tô 27T, phạm vi<=1000m		100m3		0		0		4,496,753

		1,001		AB.56423		V.c đá tảng, cục BT đk >1m, ô tô 27T, phạm vi<=1000m		100viên		0		0		4,046,134

		1,002		AB.57111		V.c tiếp cự ly<=2km, đá hổn hợp, ô tô 12T		100m3		0		0		394,179

		1,003		AB.57121		V.c tiếp cự ly<=2km, đá hổn hợp, ô tô 27T		100m3		0		0		507,241

		1,004		AB.57122		V.c tiếp cự ly<=2km, đá tảng,cục bêtông đk 0,4-1m ô tô 27T		100m3		0		0		1,483,976

		1,005		AB.57123		V.c tiếp cự ly<=2km, đá tảng,cục bêtông đk >1m ô tô 27T		100viên		0		0		1,335,342

		1,006		AB.57211		V.c tiếp cự ly<=4km, đá hổn hợp, ô tô 12T		100m3		0		0		317,355

		1,007		AB.57221		V.c tiếp cự ly<=4km, đá hổn hợp, ô tô 27T		100m3		0		0		408,152

		1,008		AB.57222		V.c tiếp cự ly<=4km, đá tảng,cục bêtông đk 0,4-1m ô tô 27T		100m3		0		0		1,222,098

		1,009		AB.57223		V.c tiếp cự ly<=4km, đá tảng,cục bêtông đk >1m ô tô 27T		100viên		0		0		1,099,416

		1,010		AB.57311		V.c tiếp cự ly<=7km, đá hổn hợp, ô tô 12T		100m3		0		0		249,677

		1,011		AB.57321		V.c tiếp cự ly<=7km, đá hổn hợp, ô tô 27T		100m3		0		0		297,267

		1,012		AB.57322		V.c tiếp cự ly<=7km, đá tảng,cục bêtông đk 0,4-1m, ô tô 27T		100m3		0		0		960,220

		1,013		AB.57323		V.c tiếp cự ly<=7km, đá tảng,cục bêtông đk >1m, ô tô 27T		100viên		0		0		863,490

		1,014		AB.58111		Phá đá đào hầm ngang,TD 10-15m2,máy khoan tự hành,đá C1		100m3		8,299,022		1,652,881		21,407,514

		1,015		AB.58112		Phá đá đào hầm ngang,TD 10-15m2,máy khoan tự hành,đá C2		100m3		6,995,966		1,478,432		18,523,982

		1,016		AB.58113		Phá đá đào hầm ngang,TD 10-15m2,máy khoan tự hành,đá C3		100m3		6,352,776		1,330,768		16,672,451

		1,017		AB.58114		Phá đá đào hầm ngang,TD 10-15m2,máy khoan tự hành,đá C4		100m3		5,773,641		1,197,760		15,007,374

		1,018		AB.58121		Phá đá đào hầm ngang,TD <=25m2,máy khoan tự hành,đá C1		100m3		6,216,593		1,140,100		14,617,121

		1,019		AB.58122		Phá đá đào hầm ngang,TD <=25m2,máy khoan tự hành,đá C2		100m3		5,379,925		1,007,552		12,540,111

		1,020		AB.58123		Phá đá đào hầm ngang,TD <=25m2,máy khoan tự hành,đá C3		100m3		4,761,749		906,843		11,286,967

		1,021		AB.58124		Phá đá đào hầm ngang,TD <=25m2,máy khoan tự hành,đá C4		100m3		4,323,239		816,149		10,159,571

		1,022		AB.58131		Phá đá đào hầm ngang,TD <=35m2,máy khoan tự hành,đá C1		100m3		5,544,257		951,087		12,115,170

		1,023		AB.58132		Phá đá đào hầm ngang,TD <=35m2,máy khoan tự hành,đá C2		100m3		4,622,720		850,240		9,925,420

		1,024		AB.58133		Phá đá đào hầm ngang,TD <=35m2,máy khoan tự hành,đá C3		100m3		4,192,838		765,289		8,932,444

		1,025		AB.58134		Phá đá đào hầm ngang,TD <=35m2,máy khoan tự hành,đá C4		100m3		3,804,243		688,747		8,047,872

		1,026		AB.58141		Phá đá đào hầm ngang,TD <=50m2,máy khoan tự hành,đá C1		100m3		4,871,882		762,119		9,617,554

		1,027		AB.58142		Phá đá đào hầm ngang,TD <=50m2,máy khoan tự hành,đá C2		100m3		3,997,028		692,927		7,310,729

		1,028		AB.58143		Phá đá đào hầm ngang,TD <=50m2,máy khoan tự hành,đá C3		100m3		3,623,852		623,736		6,577,921

		1,029		AB.58144		Phá đá đào hầm ngang,TD <=50m2,máy khoan tự hành,đá C4		100m3		3,285,494		561,344		5,931,837

		1,030		AB.58151		Phá đá đào hầm ngang,TD >50m2,máy khoan tự hành,đá C1		100m3		4,682,450		671,012		8,325,385

		1,031		AB.58152		Phá đá đào hầm ngang,TD >50m2,máy khoan tự hành,đá C2		100m3		3,902,060		610,090		6,989,855

		1,032		AB.58153		Phá đá đào hầm ngang,TD >50m2,máy khoan tự hành,đá C3		100m3		3,534,098		549,169		6,300,409

		1,033		AB.58154		Phá đá đào hầm ngang,TD >50m2,máy khoan tự hành,đá C4		100m3		3,202,141		494,128		5,658,660

		1,034		AB.58211		Phá đá hạ nền hầm ngang, máy khoan tự hành, đá C1		100m3		3,029,205		441,062		5,389,820

		1,035		AB.58212		Phá đá hạ nền hầm ngang, máy khoan tự hành, đá C2		100m3		2,747,858		400,080		4,886,828

		1,036		AB.58213		Phá đá hạ nền hầm ngang, máy khoan tự hành, đá C3		100m3		2,596,619		378,027		4,622,323

		1,037		AB.58214		Phá đá hạ nền hầm ngang, máy khoan tự hành, đá C4		100m3		2,337,086		340,215		4,158,356

		1,038		AB.58311		Phá đá đào hầm dẫn đứng dưới lên,TD <=5m2,cao<50m,đá C1		m3		236,362		267,854		1,891,620

		1,039		AB.58312		Phá đá đào hầm dẫn đứng dưới lên,TD <=5m2,cao<50m,đá C2		m3		205,200		256,551		1,416,996

		1,040		AB.58313		Phá đá đào hầm dẫn đứng dưới lên,TD <=5m2,cao<50m,đá C3		m3		170,006		250,900		1,181,946

		1,041		AB.58314		Phá đá đào hầm dẫn đứng dưới lên,TD <=5m2,cao<50m,đá C4		m3		145,852		243,825		887,003

		1,042		AB.58321		Đào hầm dẫn nghiêng dưới lên,TD<5m2,cao<50m,đá C1		m3		236,362		321,424		2,269,497

		1,043		AB.58322		Đào hầm dẫn nghiêng dưới lên,TD<5m2,cao<50m,đá C2		m3		205,200		307,871		1,700,477

		1,044		AB.58323		Đào hầm dẫn nghiêng dưới lên,TD<5m2,cao<50m,đá C3		m3		170,006		301,071		1,416,996

		1,045		AB.58324		Đào hầm dẫn nghiêng dưới lên,TD<5m2,cao<50m,đá C4		m3		145,852		292,571		1,062,218

		1,046		AB.58410		Khoan đá đào hầm đứng đk 2,4m,tổ hợp máy khoan ROBBIN		100m		3,234,000		17,977,887		273,945,642

		1,047		AB.58420		Khoan đá đào hầm nghiêng đk 2,4m,TH máy khoan ROBBIN		100m		3,234,000		19,775,676		301,341,481

		1,048		AB.58511		Phá đá mở rộng hầm đứng máy khoan cầm tay, đá C1		100m3		12,008,582		7,266,962		14,344,745

		1,049		AB.58512		Phá đá mở rộng hầm đứng máy khoan cầm tay, đá C2		100m3		10,316,101		6,683,014		10,760,573

		1,050		AB.58513		Phá đá mở rộng hầm đứng máy khoan cầm tay, đá C3		100m3		8,455,938		6,391,270		8,964,812

		1,051		AB.58514		Phá đá mở rộng hầm đứng máy khoan cầm tay, đá C4		100m3		7,208,539		6,026,934		6,727,407

		1,052		AB.58521		Phá đá mở rộng hầm nghiêng máy khoan cầm tay, đá C1		100m3		12,008,582		8,720,171		17,211,225

		1,053		AB.58522		Phá đá mở rộng hầm nghiêng máy khoan cầm tay, đá C2		100m3		10,316,101		8,019,525		12,908,144

		1,054		AB.58523		Phá đá mở rộng hầm nghiêng máy khoan cầm tay, đá C3		100m3		8,455,938		7,669,891		10,760,573

		1,055		AB.58524		Phá đá mở rộng hầm nghiêng máy khoan cầm tay, đá C4		100m3		7,208,539		7,231,586		8,066,862

		1,056		AB.58611		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước,chiều sâu 3 -7m, đá C1		m3		114,835		178,944		1,675,506

		1,057		AB.58612		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước,chiều sâu 3 -7m, đá C2		m3		108,113		169,473		1,592,870

		1,058		AB.58613		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước,chiều sâu 3 -7m, đá C3		m3		100,915		160,999		1,530,826

		1,059		AB.58614		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước,chiều sâu 3 -7m, đá C4		m3		93,976		154,520		1,450,136

		1,060		AB.59110		Xúc chuyển đá nổ mìn,máy cào vơ,ô tô 22T cự ly <=500m		100m3		0		127,724		3,143,846

		1,061		AB.59120		Xúc chuyển đá nổ mìn,máy cào vơ,ô tô 22T, cự ly <=1000m		100m3		0		127,724		4,571,478

		1,062		AB.59210		Xúc chuyển đá nổ mìn,máy xúc lật,ô tô 10T, cự ly <=500m		100m3		0		127,724		3,857,820

		1,063		AB.59220		Xúc chuyển đá nổ mìn,máy xúc lật,ô tô 10T,cự ly <=1000m		100m3		0		127,724		5,157,825

		1,064		AB.59310		Xúc ch đá nổ mìn,máy xúc lật,xe goòng 3T,cự ly <=500m		100m3		0		322,940		16,849,029

		1,065		AB.59320		Xúc ch đá nổ mìn,máy xúc lật,xe goòng 3T,cự ly <=1000m		100m3		0		322,940		18,703,408

		1,066		AB.59410		Bốc xúc vc đá nổ mìn,tổ hợp máy xúc lật cự ly TB<=100m		100m3		0		78,840		2,112,005

		1,067		AB.61110		Đắp đất, cát mặt bằng công trình tầu hút, cự ly <=500m		100m3		0		68,916		1,042,590

		1,068		AB.61120		Đắp đất, cát mặt bằng công trìnhtầu hút, cự ly <=1000m		100m3		0		91,888		1,956,896

		1,069		AB.62111		San đầm đất bằng máy đầm 9T, độ chặt K=0,85		100m3		0		29,103		191,740

		1,070		AB.62112		San đầm đất bằng máy đầm 9T, độ chặt K=0,90		100m3		0		29,103		260,500

		1,071		AB.62113		San đầm đất bằng máy đầm 9T, độ chặt K=0,95		100m3		0		29,103		358,109

		1,072		AB.62121		San đầm đất bằng máy đầm 16T, độ chặt K=0,85		100m3		0		29,103		156,566

		1,073		AB.62122		San đầm đất bằng máy đầm 16T, độ chặt K=0,90		100m3		0		29,103		228,326

		1,074		AB.62123		San đầm đất bằng máy đầm 16T, độ chặt K=0,95		100m3		0		29,103		310,279

		1,075		AB.62124		San đầm đất bằng máy đầm 16T, độ chặt K=0,98		100m3		0		29,103		385,299

		1,076		AB.62131		San đầm đất bằng máy đầm 25T, độ chặt K=0,85		100m3		0		29,103		173,461

		1,077		AB.62132		San đầm đất bằng máy đầm 25T, độ chặt K=0,90		100m3		0		29,103		238,435

		1,078		AB.62133		San đầm đất bằng máy đầm 25T, độ chặt K=0,95		100m3		0		29,103		333,579

		1,079		AB.62134		San đầm đất bằng máy đầm 25T, độ chặt K=0,98		100m3		0		29,103		416,307

		1,080		AB.63111		Đắp đê đập, kênh mương, máy đầm 9T, DT<=1,65T/m3		100m3		0		58,207		214,049

		1,081		AB.63112		Đắp đê đập, kênh mương, máy đầm 9T, DT<=1,75T/m3		100m3		0		58,207		300,196

		1,082		AB.63113		Đắp đê đập, kênh mương, máy đầm 9T, DT<=1,8T/m3		100m3		0		58,207		369,771

		1,083		AB.63114		Đắp đê đập, kênh mương, máy đầm 9T, DT>1,8T/m3		100m3		0		58,207		394,583

		1,084		AB.63121		Đắp đê đập, kênh mương, máy đầm 16T, DT<=1,65T/m3		100m3		0		58,207		182,661

		1,085		AB.63122		Đắp đê đập, kênh mương, máy đầm16T, DT<=1,75T/m3		100m3		0		58,207		254,420

		1,086		AB.63123		Đắp đê đập, kênh mương, máy đầm 16T, DT<=1,8T/m3		100m3		0		58,207		314,628

		1,087		AB.63124		Đắp đê đập, kênh mương, máy đầm 16T, DT>1,8T/m3		100m3		0		58,207		352,817

		1,088		AB.63131		Đắp đê đập, kênh mương, máy đầm 25T, DT<=1,65T/m3		100m3		0		58,207		196,552

		1,089		AB.63132		Đắp đê đập, kênh mương, máy đầm 25T, DT<=1,75T/m3		100m3		0		58,207		274,869

		1,090		AB.63133		Đắp đê đập, kênh mương, máy đầm 25T, DT<=1,8T/m3		100m3		0		58,207		337,990

		1,091		AB.63134		Đắp đê đập, kênh mương, máy đầm 25T, DT>1,8T/m3		100m3		0		58,207		373,609

		1,092		AB.64111		Đắp nền đường bằng máy đầm 9T, K=0,85		100m3		0		68,432		228,473

		1,093		AB.64112		Đắp nền đường bằng máy đầm 9T, K=0,90		100m3		0		68,432		311,555

		1,094		AB.64113		Đắp nền đường bằng máy đầm 9T, K=0,95		100m3		0		68,432		436,176

		1,095		AB.64121		Đắp nền đường bằng máy đầm 16T, K=0,85		100m3		0		68,432		192,022

		1,096		AB.64122		Đắp nền đường bằng máy đầm 16T, K=0,90		100m3		0		68,432		265,547

		1,097		AB.64123		Đắp nền đường bằng máy đầm 16T, K=0,95		100m3		0		68,432		369,283

		1,098		AB.64124		Đắp nền đường bằng máy đầm 16T, K=0,98		100m3		0		68,432		463,501

		1,099		AB.64131		Đắp nền đường bằng máy đầm 25T, K=0,85		100m3		0		68,432		205,858

		1,100		AB.64132		Đắp nền đường bằng máy đầm 25T, K=0,90		100m3		0		68,432		285,350

		1,101		AB.64133		Đắp nền đường bằng máy đầm 25T, K=0,95		100m3		0		68,432		398,173

		1,102		AB.64134		Đắp nền đường bằng máy đầm 25T, K=0,98		100m3		0		68,432		496,626

		1,103		AB.65110		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, K=0,85		100m3		0		353,769		201,286

		1,104		AB.65120		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, K=0,90		100m3		0		406,145		231,086

		1,105		AB.65130		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, K=0,95		100m3		0		467,710		266,115

		1,106		AB.66111		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9T, K=0,85		100m3		4,436,408		58,994		202,096

		1,107		AB.66112		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9T, K=0,90		100m3		4,436,408		58,994		288,707

		1,108		AB.66113		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9T, K=0,95		100m3		4,436,408		58,994		355,172

		1,109		AB.66114		Đắp cát công trình bằng máy đầm 9T, K=0,98		100m3		4,436,408		58,994		394,636

		1,110		AB.66121		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16T, K=0,85		100m3		4,436,408		58,994		165,536

		1,111		AB.66122		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16T, K=0,90		100m3		4,436,408		58,994		245,683

		1,112		AB.66123		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16T, K=0,95		100m3		4,436,408		58,994		302,379

		1,113		AB.66124		Đắp cát công trình bằng máy đầm 16T, K=0,98		100m3		4,436,408		58,994		342,108

		1,114		AB.66131		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25T, K=0,85		100m3		4,436,408		58,994		187,838

		1,115		AB.66132		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25T, K=0,90		100m3		4,436,408		58,994		232,216

		1,116		AB.66133		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25T, K=0,95		100m3		4,436,408		58,994		325,039

		1,117		AB.66134		Đắp cát công trình bằng máy đầm 25T, K=0,98		100m3		4,436,408		58,994		360,252

		1,118		AB.66141		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, K=0,85		100m3		4,436,408		169,901		114,623

		1,119		AB.66142		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, K=0,90		100m3		4,436,408		182,487		123,114

		1,120		AB.66143		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, K=0,95		100m3		4,436,408		188,386		131,074

		1,121		AB.66144		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc, K=0,98		100m3		4,436,408		201,364		148,585

		1,122		AB.67110		Đắp đá công trình bằng đá hổn hợp, máy ủi 180CV		100m3		0		213,185		1,694,334

		1,123		AB.67120		Đắp đá công trình bằng đá hổn hợp, máy ủi 320CV		100m3		0		213,185		1,720,242

		1,124		AB.68110		Đắp đá lớp đệm dưới lớp BT bản mặt bằng đá Dmax<=80mm		100m3		0		502,231		3,273,103

		1,125		AB.68120		Đắp đá lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm&thân đập,đá Dmax<=400mm		100m3		0		117,987		1,380,404

		1,126		AB.68210		Đắp đá thân đập bằng đá có Dmax <=800mm		100m3		0		117,987		1,261,699

		1,127		AB.68220		Đắp đá thân đập bằng đá có Dmax <=1200mm		100m3		0		117,987		1,026,202

		1,128		AB.68310		Đắp lớp gia cố mái đập bằng đá tảng 0,45m<=D<=1m		100m3		0		318,565		1,937,363

		1,129		AB.68410		Đắp đá nút hầm bằng máy ủi		100m3		0		0		898,986

		1,130		AB.71110		Tàu hút <1000cv,sâu<=6m,cao <=3m,dài <=300m bùn lỏng		100m3		0		103,858		1,565,369

		1,131		AB.71120		Tàu hút <1000cv,sâu<=6m cao <=3m,dài <=300m đất cát		100m3		0		134,764		2,143,680

		1,132		AB.71130		Tàu hút <1000cv,sâu<=6m cao <=3m,dài <=300m cát hạt mịn		100m3		0		175,013		2,583,336

		1,133		AB.71140		Tàu hút <1000cv,sâu<=6m cao <=3m,dài <=300m đất sét dính		100m3		0		227,481		3,398,560

		1,134		AB.71150		Tàu hút <1000cv,sâu<=6m cao <=3m,dài <=300m đất sét cứng		100m3		0		294,683		5,037,506

		1,135		AB.71210		Tàu hút <=2000cv,sâu<=8m,cao<=5m,dài<=500m bùn lỏng		100m3		0		25,875		1,905,489

		1,136		AB.71220		Tàu hút <=2000cv,sâu<=8m,cao<=5m,dài<=500m đất cát		100m3		0		33,781		2,625,829

		1,137		AB.71230		Tàu hút <=2000cv,sâu<=8m,cao<=5m,dài<=500m cát hạt mịn		100m3		0		41,328		3,160,514

		1,138		AB.71240		Tàu hút <=2000cv,sâu<=8m,cao<=5m,dài<=500m đất sét dính		100m3		0		56,780		4,424,962

		1,139		AB.71250		Tàu hút <=2000cv,sâu<=8m,cao<=5m,dài<=500m đất sét cứng		100m3		0		88,046		6,074,919

		1,140		AB.71310		Tàu hút >2000cv,sâu<=9m,cao<=6m,dài<=500m bùn lỏng		100m3		0		23,718		1,821,487

		1,141		AB.71320		Tàu hút >2000cv,sâu<=9m,cao<=6m,dài<=500m đất cát		100m3		0		30,546		2,518,863

		1,142		AB.71330		Tàu hút >2000cv,sâu<=9m,cao<=6m,dài<=500m cát hạt mịn		100m3		0		37,734		3,007,264

		1,143		AB.71340		Tàu hút >2000cv,sâu<=9m,cao<=6m,dài<=500m đất sét dính		100m3		0		52,109		3,851,948

		1,144		AB.71350		Tàu hút >2000cv,sâu<=9m,cao<=6m,dài<=500m đất sét cứng		100m3		0		80,499		5,603,447

		1,145		AB.72110		Nạo vét tàu cuốc biển 2085cv độ sâu hạ gầu 6-9m bùn lỏng		100m3		0		132,340		2,329,720

		1,146		AB.72120		Nạo vét tàu cuốc biển 2085cv độ sâu hạ gầu 6-9m đất cát		100m3		0		148,221		3,152,355

		1,147		AB.72130		Nạo vét tàu cuốc biển 2085cv độ sâu hạ gầu 6-9m cát hạt mịn		100m3		0		181,204		3,831,591

		1,148		AB.72140		Nạo vét tàu cuốc biển 2085cv độ sâu hạ gầu 6-9m đất sét dính		100m3		0		427,560		4,513,433

		1,149		AB.72150		Nạo vét tàu cuốc biển 2085cv độ sâu hạ gầu 6-9m đất sét cứng		100m3		0		590,440		6,304,711

		1,150		AB.72210		Nạo vét bằng tàu cuốc sông, đất phù sa, bùn lỏng		100m3		0		104,217		1,967,776

		1,151		AB.72220		Nạo vét bằng tàu cuốc sông, đất cát pha, cát to		100m3		0		116,795		2,693,485

		1,152		AB.72230		Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cát hạt mịn		100m3		0		142,670		3,256,506

		1,153		AB.72240		Nạo vét bằng tàu cuốc sông, đất sét dính		100m3		0		336,370		3,681,827

		1,154		AB.72250		Nạo vét bằng tàu cuốc sông, sét nửa cứng, sét cứng		100m3		0		449,213		5,641,133

		1,155		AB.73110		tàu hút bụng <=2500cv sâu 4-6m, cự ly <=6km bùn lỏng		100m3		0		67,921		2,520,284

		1,156		AB.73120		tàu hút bụng <=2500cv sâu 4-6m, cự ly <=6km đất cát		100m3		0		78,702		3,453,723

		1,157		AB.73130		tàu hút bụng <=2500cv sâu 4-6m, cự ly <=6km cát hạt mịn		100m3		0		97,030		4,174,613

		1,158		AB.73140		tàu hút bụng <=2500cv sâu 4-6m, cự ly <=6km đất sét dính		100m3		0		134,764		5,180,584

		1,159		AB.73150		tàu hút bụng <=2500cv sâu 4-6m, cự ly <=6km đất sét cứng		100m3		0		245,090		7,467,509

		1,160		AB.73210		Nạo vét,tàu hút bụng >500cv sâu 5-9m, vc <=6km bùn lỏng		100m3		0		72,889		1,991,716

		1,161		AB.73220		Nạo vét,tàu hút bụng >2500cv sâu 5-9m, vc <=6km đất cát		100m3		0		84,698		2,738,450

		1,162		AB.73230		Nạo vét, tàu hút bụng >2500cv sâu 5-9m, vc <=6km cát mịn		100m3		0		104,243		3,242,786

		1,163		AB.73240		Nạo vét,tàu hút bụng >2500cv sâu 5-9m, vc <=6km đất sét dính		100m3		0		144,963		4,556,004

		1,164		AB.73250		Nạo vét,tàu hút bụng >2500cv sâu 5-9m, vc <=6km đất sét cứng		100m3		0		263,458		6,298,916

		1,165		AB.74110		Nạo vét tàu hút bụng >2500cv,sâu 5-9m,cự ly<=6km bùn lỏng		100m3		0		53,750		4,920,273

		1,166		AB.74120		Nạo vét tàu hút bụng >2500cv,sâu 5-9m,cự ly<=6km đất cát		100m3		0		62,302		5,884,653

		1,167		AB.74130		Nạo vét tàu hút bụng >2500cv,sâu 5-9m,cự ly<=6km cát mịn		100m3		0		76,146		7,075,401

		1,168		AB.74140		Nạo vét tàu hút bụng >2500cv,sâu 5-9m,cự ly<=6km đất sét dính		100m3		0		106,686		8,772,897

		1,169		AB.74150		Nạo vét tàu hút bụng >2500cv,sâu 5-9m,cự ly<=6km đất sét cứng		100m3		0		194,234		12,674,638

		1,170		AB.75110		Xói hút đất từ tầu hút bụng phun lên bờ, dài ống <=300m		100m3		57,750		10,638		971,563

		1,171		AB.75120		Xói hút đất từ tầu hút bụng phun lên bờ, dài ống <=500m		100m3		63,525		12,766		1,133,491

		1,172		AB.75130		Xói hút đất từ tầu hút bụng phun lên bờ, dài ống <=800m		100m3		69,300		14,893		1,241,442

		1,173		AB.75140		Xói hút đất từ tầu hút bụng phun lên bờ, dài ống <=1000m		100m3		75,075		19,148		1,403,369

		1,174		AB.81111		Máy đào gầu dây <0,4m3,cao<=3m,bùn đặc, đất sỏi		100m3		0		68,916		770,904

		1,175		AB.81112		Máy đào gầu dây <0,4m3,cao<=3m,đất pha cát,pha sét có sỏi lẫn 15% đất than bùn		100m3		0		68,916		855,003

		1,176		AB.81113		Máy đào gầu dây <0,4m3,cao<=3m,đất pha cát,pha sét có sỏi,vỏ sò từ 15-25% sét		100m3		0		68,916		995,167

		1,177		AB.81114		Máy đào gầu dây <0,4m3,cao<=3m,đất pha cát 15-20% đất bùn lỏng		100m3		0		68,916		1,135,332

		1,178		AB.81121		Máy đào gầu dây <0,4m3,cao>3m,bùn đặc, đất sỏi		100m3		0		68,916		967,134

		1,179		AB.81122		Máy đào gầu dây <0,4m3,cao>3m,đất pha cát, sét có sỏi lẫn 15% đất than bùn		100m3		0		68,916		1,079,266

		1,180		AB.81123		Máy đào gầu dây <0,4m3,cao>3m,đất pha cát, sét có sỏi, vỏ sò từ 15-25% sét		100m3		0		68,916		1,233,447

		1,181		AB.81124		Máy đào gầu dây <0,4m3,cao>3m,đất pha cát 15-20% đất bùn lỏng		100m3		0		68,916		1,415,660

		1,182		AB.81131		Máy đào gầu dây <0,65m3,cao<=3m, bùn đặc, đất sỏi		100m3		0		68,916		594,975

		1,183		AB.81132		Máy đào gầu dây <0,65m3,cao<=3m,đất pha cát,sét có sỏi lẫn 15% đất than bùn		100m3		0		68,916		673,261

		1,184		AB.81133		Máy đào gầu dây <0,65m3,cao<=3m,đất pha cát,sét có sỏi,vỏ sò từ 15-25% sét		100m3		0		68,916		751,547

		1,185		AB.81134		Máy đào gầu dây <0,65m3, cao<=3m,đất pha cát 15-20% đất bùn lỏng		100m3		0		68,916		908,119

		1,186		AB.81141		Máy đào gầu dây <0,65m3,cao>3m,bùn đặc, đất sỏi		100m3		0		68,916		751,547

		1,187		AB.81142		Máy đào gầu dây <0,65m3,cao>3m,đất pha cát,sét có sỏi lẫn 15% đất than bùn		100m3		0		68,916		845,490

		1,188		AB.81143		Máy đào gầu dây <0,65m3,cao>3m,đất pha cát,sét có sỏi, vỏ sò từ 15-25% sét		100m3		0		68,916		955,091

		1,189		AB.81144		Máy đào gầu dây <0,65m3,cao>3m,đất pha cát 15-20% đất bùn lỏng		100m3		0		68,916		1,127,321

		1,190		AB.81151		Máy đào gầu dây <1,2m3,cao<=3m,bùn đặc, đất sỏi		100m3		0		68,916		577,909

		1,191		AB.81152		Máy đào gầu dây <1,2m3,cao<=3m,đất pha cát, sét có sỏi lẫn 15% đất than bùn		100m3		0		68,916		650,148

		1,192		AB.81153		Máy đào gầu dây <1,2m3,cao<=3m,đất pha cát, sét có sỏi,vỏ sò từ 15-25% sét		100m3		0		68,916		746,466

		1,193		AB.81154		Máy đào gầu dây <1,2m3,cao<=3m,đất pha cát 15-20% đất bùn lỏng		100m3		0		68,916		866,864

		1,194		AB.81161		Máy đào gầu dây <1,2m3, cao >3m,bùn đặc, đất sỏi		100m3		0		68,916		746,466

		1,195		AB.81162		Máy đào gầu dây <1,2m3, cao >3m,đất pha cát,sét có sỏi lẫn 15% đất than bùn		100m3		0		68,916		818,705

		1,196		AB.81163		Máy đào gầu dây <1,2m3, cao >3m,đất pha cát,sét có sỏi, vỏ sò từ 15-25% sét		100m3		0		68,916		939,103

		1,197		AB.81164		Máy đào gầu dây <1,2m3, cao >3m,đất pha cát 15-20% đất bùn lỏng		100m3		0		68,916		1,083,580

		1,198		AB.81211		Máy đào gầu dây<=1,6m3 sâu<=6m,bùn đặc,đất sỏi		100m3		0		68,916		1,004,926

		1,199		AB.81212		Máy đào gầu dây<=1,6m3 sâu<=6m,đất pha cát,sét có sỏi lẫn		100m3		0		68,916		1,102,177

		1,200		AB.81213		Máy đào gầu dây<=1,6m3 sâu<=6m,đất pha cát,sét có sỏi,vỏ sò, đất sét		100m3		0		68,916		1,264,261

		1,201		AB.81214		Máy đào gầu dây<=1,6m3 sâu<=6m,đất sét nữa cứng,sét cứng		100m3		0		68,916		2,107,102

		1,202		AB.81221		Máy đào gầu dây<=2,3m3 sâu<=6m,bùn đặc, đất sỏi		100m3		0		68,916		857,792

		1,203		AB.81222		Máy đào gầu dây<=2,3m3 sâu<=6m,đất pha cát,sét có sỏi lẫn		100m3		0		68,916		974,764

		1,204		AB.81223		Máy đào gầu dây<=2,3m3 sâu<=6m,đất pha cát,sét có sỏi, vỏ sò, đất sét		100m3		0		68,916		1,091,736

		1,205		AB.81224		Máy đào gầu dây<=2,3m3 sâu<=6m,đất sét nữa cứng,sét cứng		100m3		0		68,916		1,637,604

		1,206		AB.81231		Máy đào gầu dây<=1,6m3 sâu>6-9m,bùn đặc, đất sỏi		100m3		0		68,916		1,199,427

		1,207		AB.81232		Máy đào gầu dây<=1,6m3 sâu>6-9m,đất pha cát,sét có sỏi lẫn		100m3		0		68,916		1,296,678

		1,208		AB.81233		Máy đào gầu dây<=1,6m3 sâu>6-9m,đất pha cát,sét có sỏi, vỏ sò, đất sét		100m3		0		68,916		1,491,180

		1,209		AB.81234		Máy đào gầu dây<=1,6m3 sâu>6-9m,đất sét nữa cứng,sét cứng		100m3		0		68,916		2,204,353

		1,210		AB.81241		Máy đào gầu dây<=2,3m3 sâu>6-9m,bùn đặc, đất sỏi		100m3		0		68,916		1,043,571

		1,211		AB.81242		Máy đào gầu dây<=2,3m3 sâu>6-9m,đất pha cát,sét có sỏi lẫn		100m3		0		68,916		1,204,120

		1,212		AB.81243		Máy đào gầu dây<=2,3m3 sâu>6-9m,đất pha cát,sét có sỏi,vỏ sò, đất sét		100m3		0		68,916		1,367,657

		1,213		AB.81244		Máy đào gầu dây<=2,3m3 sâu>6-9m,đất sét nữa cứng,sét cứng		100m3		0		68,916		2,047,004

		1,214		AB.81310		Đào đất đá,xà lan, tầu đào,sâu 9-15m,bùn đặc, sỏi, than bùn		100m3		0		71,777		3,428,063

		1,215		AB.81320		Đào đất đá,xà lan, tầu đào,sâu 9-15m,đất pha cát,sét có lẫn sỏi		100m3		0		75,764		4,689,841

		1,216		AB.81330		Đào đất đá,xà lan, tầu đào,sâu 9-15m,đất pha cát,sét có sỏi, sò		100m3		0		80,250		6,761,350

		1,217		AB.81340		Đào đất đá,xà lan, tầu đào,sâu 9-15m,đất sét nữa cứng,sét cứng		100m3		0		89,223		9,368,154

		1,218		AB.81350		Đào đất, đá đổ lên xà lan, bằng tàu đào, chiều sâu đào 9->15  đã mồ côi đk 1-3m		100m3		0		417,203		50,581,882

		1,219		AB.82110		Phá đá ngầm, bằng tầu phá đá, sâu<=10m,đá C1, C2		100m3		0		403,745		138,626,170

		1,220		AB.82120		Phá đá ngầm, bằng tầu phá đá, sâu<=10m,đá C3, C4		100m3		0		348,915		120,336,627

		1,221		AB.82210		Bốc xúc đá sau khi phá bằng tầu lên xà lan, sâu <=10m		100m3		0		623,063		17,446,824

		1,222		AB.91111		Vc đất cát đổ đi = tầu kéo 360cv,xà lan 400T, 1km đầu		100m3		0		0		419,007

		1,223		AB.91121		Vc đất,cát đổ đi tầu kéo 360cvcvà lan 400T,1km tiếp cự ly<6km		100m3		0		0		355,318

		1,224		AB.91122		Vc đất,cát đổ đi tầu kéo 360cv,xà lan 400T,1km tiếp cự ly 6-20km		100m3		0		0		318,445

		1,225		AB.91123		Vc đất,cát đổ đi tầu kéo 360cv,xà lan 400T,1km tiếp cự ly >20km		100m3		0		0		308,389

		1,226		AB.91211		Vc đất, đá đổ đi tầu kéo 1200cv,xà lan 800-1000T,1km đầu		100m3		0		0		629,593

		1,227		AB.91221		Vc đất đá tầu kéo 1200cv,xà lan 800-1000T,km tiếp cự ly<6km		100m3		0		0		528,858

		1,228		AB.91222		Vc đất đá tầu kéo 1200cv,xà lan 800-1000T,1km tiếp cự ly 6-20km		100m3		0		0		478,490

		1,229		AB.91223		Vc đất đá tầu kéo 1200cv,xà lan 800-1000T,1km tiếp cự ly >20km		100m3		0		0		453,307

		1,230		AB.92110		Vc 1km tiếp theo, ph vi 6-20km, tàu hút bụng tự hành <2500cv		100m3		0		0		199,044

		1,231		AB.92120		Vc 1km tiếp theo, ph vi 6-20km, tàu hút bụng tự hành <5000cv		100m3		0		0		236,465

		1,232		AB.92130		Vc 1km tiếp theo, ph vi 6-20km, tàu hút bụng tự hành >5000cv		100m3		0		0		177,513

		1,233		AC.11110		Đóng cọc tre ngập bùn, cọc <=2,5m		100m		439,090		58,839		0

		1,234		AC.11111		Đóng cọc tre ngập đất, cọc <=2,5m, đất C1		100m		480,470		71,204		0

		1,235		AC.11112		Đóng cọc tre ngập đất, cọc <=2,5m, đất C2		100m		480,470		76,747		0

		1,236		AC.11120		Đóng cọc tre ngập bùn, cọc >2,5m		100m		304,499		89,538		0

		1,237		AC.11121		Đóng cọc tre ngập đất, cọc >2,5m, đất C1		100m		304,499		107,872		0

		1,238		AC.11122		Đóng cọc tre ngập đất, cọc >2,5m, đất C2		100m		304,499		119,810		0

		1,239		AC.11210		Đóng cọc gỗ ngập bùn, cọc <=2,5m		100m		303,783		71,204		0

		1,240		AC.11211		Đóng cọc gỗ ngập đất, cọc <=2,5m, đất C1		100m		304,547		92,522		0

		1,241		AC.11212		Đóng cọc gỗ ngập đất, cọc <=2,5m, đất C2		100m		304,547		98,065		0

		1,242		AC.11220		Đóng cọc gỗ ngập bùn, cọc >2,5m		100m		302,351		123,221		0

		1,243		AC.11221		Đóng cọc gỗ ngập đất, cọc >2,5m, đất C1		100m		303,194		139,423		0

		1,244		AC.11222		Đóng cọc gỗ ngập đất, cọc >2,5m, đất C2		100m		303,194		154,346		0

		1,245		AC.11311		Đóng cừ gỗ nhọn dày <= 8cm, cừ <=4m, đất C1		100m		7,661,352		1,343,066		0

		1,246		AC.11312		Đóng cừ gỗ nhọn dày <= 8cm, cừ <=4m, đất C2		100m		7,661,352		1,628,733		0

		1,247		AC.11321		Đóng cừ gỗ nhọn dày > 8cm, cừ <=4m, đất C1		100m		11,477,196		1,368,648		0

		1,248		AC.11322		Đóng cừ gỗ nhọn dày > 8cm, cừ <=4m, đất C2		100m		11,477,196		1,714,007		0

		1,249		AC.11411		Đóng cừ gỗ nhọn dày <= 8cm, cừ  >4m, đất C1		100m		7,621,615		1,492,295		0

		1,250		AC.11412		Đóng cừ gỗ nhọn dày <= 8cm, cừ >4m, đất C2		100m		7,621,615		1,824,864		0

		1,251		AC.11421		Đóng cừ gỗ nhọn dày > 8cm, cừ >4m, đất C1		100m		11,418,846		1,551,987		0

		1,252		AC.11422		Đóng cừ gỗ nhọn dày > 8cm, cừ >4m, đất C2		100m		11,418,846		1,978,357		0

		1,253		AC.11511		Đóng cừ gỗ tù dày <= 8cm, cừ <=4m, đất C1		100m		7,661,352		1,765,172		0

		1,254		AC.11512		Đóng cừ gỗ tù tù dày <= 8cm, cừ <=4m, đất C2		100m		7,661,352		1,978,357		0

		1,255		AC.11521		Đóng cừ gỗ tù dày > 8cm, cừ <=4m, đất C1		100m		11,477,196		1,901,610		0

		1,256		AC.11522		Đóng cừ gỗ tù dày > 8cm, cừ <=4m, đất C2		100m		11,477,196		2,055,103		0

		1,257		AC.11611		Đóng cừ gỗ tù dày <= 8cm, cừ >4m, đất C1		100m		7,621,615		1,858,973		0

		1,258		AC.11612		Đóng cừ gỗ tù dày <= 8cm, cừ >4m, đất C2		100m		7,621,615		2,097,740		0

		1,259		AC.11621		Đóng cừ gỗ tù dày > 8cm, cừ >4m, đất C1		100m		11,418,846		2,033,785		0

		1,260		AC.11622		Đóng cừ gỗ tù dày > 8cm, cừ  >4m, đất C2		100m		11,418,846		2,136,114		0

		1,261		AC.11710		Làm tường chắn đất bằng gỗ ván		100m2		1,849,638		1,092,560		0

		1,262		AC.12111		Đóng cọc gỗ trên mặt đất bằng máy,cọc dài <=10m đất C1		100m		20,592,259		234,504		2,148,944

		1,263		AC.12112		Đóng cọc gỗ trên mặt đất bằng máy,cọc dài <=10m đất C2		100m		20,592,259		239,194		2,264,213

		1,264		AC.12121		Đóng cọc gỗ trên mặt đất bằng máy,cọc dài >10m đất C1		100m		20,592,259		335,127		3,235,766

		1,265		AC.12122		Đóng cọc gỗ trên mặt đất bằng máy,cọc dài >10m đất C2		100m		20,592,259		358,151		4,190,852

		1,266		AC.12211		Đóng cọc gỗ trên mặt nước bằng máy, cọc dài <=10m đất C1		100m		20,694,201		285,668		2,568,852

		1,267		AC.12212		Đóng cọc gỗ trên mặt nước bằng máy, cọc dài <=10m đất C2		100m		20,694,201		358,151		2,758,223

		1,268		AC.12221		Đóng cọc gỗ trên mặt nước bằng máy, cọc dài >10m đất C1		100m		20,694,201		400,788		3,869,746

		1,269		AC.12222		Đóng cọc gỗ trên mặt nước bằng máy, cọc dài >10m đất C2		100m		20,694,201		436,603		4,215,553

		1,270		AC.12311		Đóng cừ gỗ bằng máy đất C1		100m		11,279,902		264,349		2,502,339

		1,271		AC.12312		Đóng cừ gỗ bằng máy đất C2		100m		11,279,902		278,846		2,639,564

		1,272		AC.12411		Đóng cọc,cừ,máng BT trên cạn,búa rung,cao máng cọc 30-50cm		100m		5,121,592		565,111		13,967,410

		1,273		AC.12412		Đóng cọc,cừ,máng BT trên cạn,búa rung,cao máng cọc 60-84cm		100m		7,301,530		941,852		22,656,167

		1,274		AC.12413		Đóng cọc cừ máng BT trên cạn,búa rung,cao máng cọc 94-120cm		100m		11,602,280		1,424,264		34,147,749

		1,275		AC.12421		Đóng cọc cừ máng BT dưới nước,búa rung,cao máng cọc 30-50cm		100m		5,121,592		647,810		22,238,789

		1,276		AC.12422		Đóng cọc cừ máng BT dưới nước,búa rung,cao máng cọc 60-84cm		100m		7,301,530		1,047,523		36,222,918

		1,277		AC.12423		Đóng cọc cừ máng BT dưới nước,búa rung,cao máng cọc 94-120cm		100m		11,602,280		1,585,068		54,540,941

		1,278		AC.13111		Đóng cọc BTCT,búa <=1,2T, cọc 20x20 dài <=24m, đất C1		100m		6,663,475		204,658		2,053,532

		1,279		AC.13112		Đóng cọc BTCT,búa <=1,2T, cọc 25x25 dài <=24m, đất C1		100m		10,764,075		213,185		2,395,787

		1,280		AC.13113		Đóng cọc BTCT,búa <=1,2T, cọc 30x30 dài <=24m, đất C1		100m		15,172,220		289,932		2,909,170

		1,281		AC.13121		Đóng cọc BTCT,búa <=1,2T, cọc 20x20 dài <=24m, đất C2		100m		6,663,475		223,418		2,241,773

		1,282		AC.13122		Đóng cọc BTCT,búa <=1,2T, cọc 25x25 dài <=24m, đất C2		100m		10,764,075		276,288		2,772,268

		1,283		AC.13123		Đóng cọc BTCT,búa <=1,2T, cọc 30x30 dài <=24m, đất C2		100m		15,172,220		332,569		3,336,990

		1,284		AC.13211		Đóng cọc BTCT,búa <=1,2T, cọc 20x20 dài >24m, đất C1		100m		6,663,475		167,137		1,677,051

		1,285		AC.13212		Đóng cọc BTCT,búa <=1,2T, cọc 25x25 dài >24m, đất C1		100m		10,764,075		200,394		2,010,750

		1,286		AC.13213		Đóng cọc BTCT,búa <=1,2T, cọc 30x30 dài >24m, đất C1		100m		15,172,220		245,589		2,464,238

		1,287		AC.13221		Đóng cọc BTCT,búa <=1,2T, cọc 20x20 dài >24m, đất C2		100m		6,663,475		201,247		2,019,307

		1,288		AC.13222		Đóng cọc BTCT,búa <=1,2T, cọc 25x25 dài >24m, đất C2		100m		10,764,075		233,651		2,344,449

		1,289		AC.13223		Đóng cọc BTCT,búa <=1,2T, cọc 30x30 dài >24m, đất C2		100m		15,172,220		296,754		2,977,621

		1,290		AC.14111		Đóng cọc BTCTt,búa <=1,8T, cọc 20x20 dài <=24m, đất C1		100m		6,663,475		162,873		2,144,078

		1,291		AC.14112		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 25x25 dài <=24m, đất C1		100m		10,764,075		195,277		2,570,648

		1,292		AC.14113		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 30x30 dài <=24m, đất C1		100m		15,172,220		240,473		3,165,602

		1,293		AC.14114		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 35x35 dài <=24m, đất C1		100m		20,503,000		293,343		3,861,585

		1,294		AC.14121		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 20x20 dài <=24m, đất C2		100m		6,663,475		195,277		2,570,648

		1,295		AC.14122		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 25x25 dài <=24m, đất C2		100m		10,764,075		234,504		3,087,023

		1,296		AC.14123		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 30x30 dài <=24m, đất C2		100m		15,172,220		283,962		3,738,104

		1,297		AC.14124		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 35x35 dài <=24m, đất C2		100m		20,503,000		353,887		4,636,147

		1,298		AC.14211		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 20x20 dài >24m, đất C1		100m		6,663,475		156,904		2,065,499

		1,299		AC.14212		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 25x25 dài >24m, đất C1		100m		10,764,075		173,959		2,290,010

		1,300		AC.14213		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 30x30 dài >24m, đất C1		100m		15,172,220		213,185		2,806,384

		1,301		AC.14214		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 35x35 dài >24m, đất C1		100m		20,503,000		245,589		3,232,955

		1,302		AC.14221		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 20x20 dài >24m, đất C2		100m		6,663,475		189,308		2,492,069

		1,303		AC.14222		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 25x25 dài >24m, đất C2		100m		10,764,075		219,154		2,884,963

		1,304		AC.14223		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 30x30 dài >24m, đất C2		100m		15,172,220		266,908		3,513,593

		1,305		AC.14224		Đóng cọc BTCT,búa <=1,8T, cọc 35x35 dài >24m, đất C2		100m		20,503,000		328,305		4,321,832

		1,306		AC.15111		Đóng cọc BTCT,L <=24m,búa <= 2.5T,cọc 25x25,đất C1		100m		10,764,075		187,603		2,759,369

		1,307		AC.15112		Đóng cọc BTCT, L<=24m,búa <= 2.5T,cọc 30x30,đất C1		100m		15,172,220		218,301		3,173,274

		1,308		AC.15113		Đóng cọc BTCT, L<=24m,búa <= 2.5T,cọc 35x35,đất C1		100m		20,503,000		253,264		3,683,757

		1,309		AC.15114		Đóng cọc BTCT,L<=24m,búa <= 2.5T,cọc 40x40,đất C1		100m		26,653,900		312,103		4,552,958

		1,310		AC.15121		Đóng cọc BTCT,L<=24m,búa <= 2.5T,cọc 25x25,đất C2		100m		10,764,075		208,921		2,966,322

		1,311		AC.15122		Đóng cọc BTCT,L<=24m,búa <= 2.5T,cọc 30x30,đất C2		100m		15,172,220		265,202		3,642,367

		1,312		AC.15123		Đóng cọc BTCT,L<=24m,búa <= 2.5T,cọc 35x35,đất C2		100m		20,503,000		306,986		4,483,974

		1,313		AC.15124		Đóng cọc BTCT,L<=24m,búa <= 2.5T,cọc 40x40,đất C2		100m		26,653,900		377,764		5,201,410

		1,314		AC.15211		Đóng cọc BTCT,L >24m,TL búa<=2,5T,cọc 25x25,đất C1		100m		10,764,075		170,548		2,731,775

		1,315		AC.15212		Đóng cọc BTCT,L >24m,TL búa<=2,5T,cọc 30x30,đất C1		100m		15,172,220		197,836		3,104,290

		1,316		AC.15213		Đóng cọc BTCT,L >24m,TL búa<=2,5T,cọc 35x35,đất C1		100m		20,503,000		225,123		3,642,367

		1,317		AC.15214		Đóng cọc BTCT,L >24m,TL búa<=2,5T,cọc 40x40,đất C1		100m		26,653,900		276,288		4,470,177

		1,318		AC.15221		Đóng cọc BTCT,L >24m,TL búa<=2,5T,cọc 25x25,đất C2		100m		10,764,075		204,658		2,924,931

		1,319		AC.15222		Đóng cọc BTCT,L >24m,TL búa<=2,5T,cọc 30x30,đất C2		100m		15,172,220		225,123		3,518,195

		1,320		AC.15223		Đóng cọc BTCT,L >24m,TL búa<=2,5T,cọc 35x35,đất C2		100m		20,503,000		269,466		4,359,803

		1,321		AC.15224		Đóng cọc BTCT,L>24m,TL búa<=2,5T,cọc 40x40,đất C2		100m		26,653,900		308,692		4,994,457

		1,322		AC.16111		Đóng cọc BTCT,L<=24m,búa<=3,5T,cọc 30x30,đất C1		100m		15,172,220		199,541		3,224,121

		1,323		AC.16112		Đóng cọc BTCT,L<=24m,búa<=3,5T,cọc 35x35,đất C1		100m		20,503,000		234,504		3,761,475

		1,324		AC.16113		Đóng cọc BTCT,L<=24m,búa<=3,5T,cọc 40x40,đất C1		100m		26,653,900		281,404		4,504,287

		1,325		AC.16121		Đóng cọc BTCT,L<=24m,búa<=3,5T,cọc 30x30,đất C2		100m		15,172,220		234,504		3,919,520

		1,326		AC.16122		Đóng cọc BTCT,L<=24m,búa<=3,5T,cọc 35x35,đất C2		100m		20,503,000		268,613		4,504,287

		1,327		AC.16123		Đóng cọc BTCT,L<=24m,búa<=3,5T,cọc 40x40,đất C2		100m		26,653,900		306,986		5,405,144

		1,328		AC.16211		Đóng cọc BTCT,L>24m, búa<=3,5T,cọc 30x30,đất C1		100m		15,172,220		167,990		3,113,489

		1,329		AC.16212		Đóng cọc BTCT,L>24m, búa<=3,5T,cọc 35x35,đất C1		100m		20,503,000		195,277		3,619,234

		1,330		AC.16213		Đóng cọc BTCT,L>24m, búa<=3,5T,cọc 40x40,đất C1		100m		26,653,900		239,620		4,441,069

		1,331		AC.16221		Đóng cọc BTCT,L>24m, búa<=3,5T,cọc 30x30,đất C2		100m		15,172,220		203,805		3,777,279

		1,332		AC.16222		Đóng cọc BTCT,L>24m, búa<=3,5T,cọc 35x35,đất C2		100m		20,503,000		238,767		4,425,264

		1,333		AC.16223		Đóng cọc BTCT,L>24m, búa<=3,5T,cọc 40x40,đất C2		100m		26,653,900		288,226		5,310,317

		1,334		AC.17111		Đóng cọc BTCT,tầu đóng cọc<=1,8T, L<=24m,cọc 30x30		100m		15,246,960		261,365		8,952,879

		1,335		AC.17112		Đóng cọc BTCT,tầu đóng cọc<=1,8T, L<=24m,cọc 35x35		100m		20,604,000		289,932		9,956,506

		1,336		AC.17113		Đóng cọc BTCT,tầu đóng cọc<=1,8T, L<=24m,cọc 40x40		100m		26,785,200		331,289		11,380,747

		1,337		AC.17211		Đóng cọc BTCT, tầu đóng cọc<=1,8T, L>24m,cọc 30x30		100m		15,246,960		215,317		8,548,478

		1,338		AC.17212		Đóng cọc BTCT, tầu đóng cọc<=1,8T, L>24m,cọc 35x35		100m		20,604,000		258,807		9,535,693

		1,339		AC.17213		Đóng cọc BTCT, tầu đóng cọc<=1,8T, L>24m,cọc 40x40		100m		26,785,200		301,017		10,851,979

		1,340		AC.18111		Đóng cọc BTCT,tầu đóng cọc<=2,5T, L<=24m, cọc 30x30		100m		15,246,960		255,822		8,241,071

		1,341		AC.18112		Đóng cọc BTCT,tầu đóng cọc<=2,5T, L<=24m, cọc 35x35		100m		20,604,000		277,141		9,247,337

		1,342		AC.18113		Đóng cọc BTCT,tầu đóng cọc<=2,5T, L<=24m, cọc 40x40		100m		26,785,200		321,057		11,220,879

		1,343		AC.18211		Đóng cọc BTCT, tầu đóng cọc<=2,5T, L>24m, cọc 30x30		100m		15,246,960		188,882		7,619,499

		1,344		AC.18212		Đóng cọc BTCT, tầu đóng cọc<=2,5T, L>24m, cọc 35x35		100m		20,604,000		213,185		7,819,657

		1,345		AC.18213		Đóng cọc BTCT, tầu đóng cọc<=2,5T, L>24m, cọc 40x40		100m		26,785,200		285,242		8,625,765

		1,346		AC.19111		Đóng cọc BTCT,tầu đóng cọc <=3,5T, L<=24m,cọc 30x30		100m		15,246,960		184,192		10,205,743

		1,347		AC.19112		Đóng cọc BTCT,tầu đóng cọc <=3,5T, L<=24m,cọc 35x35		100m		20,604,000		216,596		11,799,006

		1,348		AC.19113		Đóng cọc BTCT,tầu đóng cọc <=3,5T, L<=24m,cọc 40x40		100m		26,785,200		245,163		13,335,367

		1,349		AC.19211		Đóng cọc BTCT, tầu đóng cọc <=3,5T, L>24m,cọc 30x30		100m		15,246,960		116,825		9,522,916

		1,350		AC.19212		Đóng cọc BTCT, tầu đóng cọc <=3,5T, L>24m,cọc 35x35		100m		20,604,000		200,394		10,338,137

		1,351		AC.19213		Đóng cọc BTCT, tầu đóng cọc <=3,5T, L>24m,cọc 40x40		100m		26,785,200		237,062		11,446,199

		1,352		AC.21111		Đóng cọc ống trên cạn máy đóng cọc,búa rung,đk <=550mm		100m		46,359,000		363,267		11,316,450

		1,353		AC.21112		Đóng cọc ống trên cạn máy đóng cọc,búa rung,đk <=800mm		100m		92,718,000		451,952		9,611,269

		1,354		AC.21113		Đóng cọc ống trên cạn máy đóng cọc,búa rung,đk <=1000mm		100m		164,832,000		541,490		10,955,851

		1,355		AC.21121		Đóng cọc ống dưới nước,máy đóng cọc,búa rung,đk <=550mm		100m		46,359,000		652,346		19,874,291

		1,356		AC.21122		Đóng cọc ống dưới nước,máy đóng cọc,búa rung,đk <=800mm		100m		92,718,000		746,148		18,474,926

		1,357		AC.21123		Đóng cọc ống dưới nước,máy đóng cọc,búa rung,đk <=1000mm		100m		164,832,000		852,740		21,330,608

		1,358		AC.21211		Đóng cọc BTCT,tàu đóng cọc búa thuỷ lực<=7,5T,đk<=600mm		100m		56,383,250		598,140		34,056,731

		1,359		AC.21212		Đóng cọc BTCT,tàu đóng cọc búa thuỷ lực<=7,5T,đk<=800mm		100m		92,263,500		625,555		35,558,697

		1,360		AC.21213		Đóng cọc BTCT,tàu đóng cọc búa thuỷ lực<=7,5T,đk<=1000mm		100m		164,024,000		657,954		37,333,749

		1,361		AC.22111		Đóng cọc ván thép trên mặt đất, L <=12m  đất C1		100m		58,290,000		438,306		3,704,314

		1,362		AC.22112		Đóng cọc ván thép trên mặt đất, L <=12m  đất C2		100m		58,290,000		560,517		4,764,353

		1,363		AC.22121		Đóng cọc ván thép trên mặt đất, L >12m  đất C1		100m		58,290,000		399,713		3,378,148

		1,364		AC.22122		Đóng cọc ván thép trên mặt đất, L >12m  đất C2		100m		58,290,000		511,357		4,310,050

		1,365		AC.22211		Đóng cọc ván thép trên mặt nước, L <=12m  đất C1		100m		58,290,000		712,132		15,353,303

		1,366		AC.22212		Đóng cọc ván thép trên mặt nước, L <=12m  đất C2		100m		58,290,000		930,366		26,064,888

		1,367		AC.22221		Đóng cọc ván thép trên mặt nước, L >12m  đất C1		100m		58,290,000		675,377		16,379,973

		1,368		AC.22222		Đóng cọc ván thép trên mặt nước, L> 12m  đất C2		100m		58,290,000		843,532		21,102,652

		1,369		AC.22311		Đóng cọc ống thép, TL búa <=1,8T, đk cọc<=300mm		100m		32,320,000		163,561		2,073,484

		1,370		AC.22312		Đóng cọc ống thép, TL búa <=1,8T, đk cọc<=500mm		100m		55,550,000		171,831		2,178,323

		1,371		AC.22321		Đóng cọc ống thép , TL búa <=1,8T, đk cọc<=300mm		100m		32,480,000		317,014		8,019,454

		1,372		AC.22322		Đóng cọc ống thép, TL búa <=1,8T, đk cọc<=500mm		100m		55,825,000		332,175		8,395,899

		1,373		AC.22410		Đóng cọc ống thép dưới nước,tàu,búa thuỷ lực 7,5T,đk<=600mm		100m		65,325,000		520,880		30,318,316

		1,374		AC.22420		Đóng cọc ống thép dưới nước,tàu,búa thuỷ lực 7,5T,đk<=800mm		100m		90,450,000		545,803		31,683,741

		1,375		AC.22430		Đóng cọc ống thép dưới nước,tàu,búa thuỷ lực 7,5T,đk<=1000mm		100m		110,550,000		573,218		33,185,707

		1,376		AC.22511		Đóng cọc thép hình (U, I cao >100mm),cọc dài<=10m,đất C1		100m		17,372,000		203,991		1,827,837

		1,377		AC.22512		Đóng cọc thép hình (U, I cao >100mm),cọc dài<=10m,đất C2		100m		17,372,000		215,018		1,926,639

		1,378		AC.22521		Đóng cọc thép hình  U, I cao >100mm),cọc dài>10m,đất C1		100m		17,372,000		288,528		2,572,646

		1,379		AC.22522		Đóng cọc thép hình (U, I cao >100mm),cọc dài>10m,đất C2		100m		17,372,000		308,744		2,752,895

		1,380		AC.22611		Đóng cọc thép hình (U, I cao >100mm) cọc <10m,đất C1		100m		17,372,000		472,304		11,080,227

		1,381		AC.22612		Đóng cọc thép hình (U, I cao >100mm) cọc <10m,đất C2		100m		17,372,000		521,005		11,753,160

		1,382		AC.22621		Đóng cọc thép hình (U, I cao >100mm) cọc >10m,đất C1		100m		17,372,000		696,052		15,637,820

		1,383		AC.22622		Đóng cọc thép hình (U, I cao >100mm) cọc >10m,đất C2		100m		17,372,000		740,617		16,616,632

		1,384		AC.22711		Đóng cọc thép hình trên cạn, (U, I cao <=100mm), đất C1		100m		17,372,000		114,860		1,646,700

		1,385		AC.22712		Đóng cọc thép hình trên cạn, ( U, I cao <=100mm), đất C2		100m		17,372,000		137,832		1,729,035

		1,386		AC.22721		Đóng cọc thép hình dưới nước (U, I cao <=100mm) đất C1		100m		17,372,000		160,804		8,602,610

		1,387		AC.22722		Đóng cọc thép hình dưới nước (U, I cao <=100mm) đất C2		100m		17,372,000		183,776		9,150,845

		1,388		AC.23110		Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép sàn thao tác trên cạn		100m		0		122,211		2,421,734

		1,389		AC.23120		Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép sàn thao tác dưới nước		100m		0		261,881		4,380,168

		1,390		AC.23210		Nhổ cọc ván thép Larsen 3 , Larsen 4 trên cạn		100m		0		328,500		5,408,812

		1,391		AC.23220		Nhổ cọc ván thép Larsen 3 , Larsen 4 dưới nước		100m		0		396,497		8,394,833

		1,392		AC.24111		Thi công cọc cát,  fi 330, L <=7m,đất C1		100m		1,023,272		210,627		2,046,094

		1,393		AC.24112		Thi công cọc cát,  fi 430, L <=7m,đất C1		100m		1,785,953		382,880		2,182,501

		1,394		AC.24121		Thi công cọc cát,  fi 330, L <=7m,đất C2		100m		1,023,272		233,224		2,182,501

		1,395		AC.24122		Thi công cọc cát,  fi 430, L <=7m,đất C2		100m		1,785,953		421,254		2,392,356

		1,396		AC.24211		Thi công cọc cát,  fi 330, L <=12m,đất C1		100m		1,023,272		254,543		1,846,731

		1,397		AC.24212		Thi công cọc cát,  fi 430, L <=12m,đất C1		100m		1,785,953		459,200		1,962,152

		1,398		AC.24221		Thi công cọc cát,  fi 330, L<=12m,đất C2		100m		1,023,272		275,861		1,962,152

		1,399		AC.24222		Thi công cọc cát,  fi 430, L<=12m,đất C2		100m		1,785,953		497,574		2,151,022

		1,400		AC.24311		Thi công cọc cát,  fi 330, L >12m,đất C1		100m		1,023,272		297,180		1,657,861

		1,401		AC.24312		Thi công cọc cát,  fi 430, L >12m,đất C1		100m		1,785,953		535,521		1,762,789

		1,402		AC.24321		Thi công cọc cát,  fi 330, L >12m,đất C2		100m		1,023,272		318,498		1,762,789

		1,403		AC.24322		Thi công cọc cát,  fi 430, L >12m,đất C2		100m		1,785,953		573,894		1,983,137

		1,404		AC.25111		ép trước cọc BTCT dài cọc<=4m, kích thước 15x15, đất C1		100m		4,080,400		293,653		2,445,705

		1,405		AC.25112		ép trước cọc BTCT dài cọc<=4m, kích thước 20x20, đất C1		100m		6,630,650		531,916		3,544,076

		1,406		AC.25113		ép trước cọc BTCT dài cọc<=4m, kích thước 25x25, đất C1		100m		10,711,050		626,430		4,173,808

		1,407		AC.25121		ép trước cọc BTCT dài cọc<=4m, kích thước 15x15, đất C2		100m		4,080,400		337,613		2,811,829

		1,408		AC.25122		ép trước cọc BTCT dài cọc<=4m, kích thước 20x20, đất C2		100m		6,630,650		611,044		4,071,294

		1,409		AC.25123		ép trước cọc BTCT dài cọc<=4m, kích thước 25x25, đất C2		100m		10,711,050		764,904		5,096,440

		1,410		AC.25211		ép trước cọc BTCT dài cọc>4m, kích thước 15x15, đất C1		100m		4,080,400		272,552		2,269,966

		1,411		AC.25212		ép trước cọc BTCT dài cọc>4m, kích thước 20x20, đất C1		100m		6,630,650		494,550		3,295,112

		1,412		AC.25213		ép trước cọc BTCT dài cọc>4m, kích thước 25x25, đất C1		100m		10,711,050		549,500		3,661,236

		1,413		AC.25221		ép trước cọc BTCT dài cọc>4m, kích thước 15x15, đất C2		100m		4,080,400		320,029		2,665,379

		1,414		AC.25222		ép trước cọc BTCT dài cọc>4m, kích thước 20x20, đất C2		100m		6,630,650		538,510		3,588,011

		1,415		AC.25223		ép trước cọc BTCT dài cọc>4m, kích thước 25x25, đất C2		100m		10,711,050		674,786		4,466,707

		1,416		AC.26111		ép trước cọc BTCT, dài cọc<=4m, kích thước 30x30, đất C1		100m		15,097,480		901,180		6,109,545

		1,417		AC.26112		ép trước cọc BTCT, dài cọc<=4m, kích thước 35x35, đất C1		100m		20,402,000		1,226,484		8,314,942

		1,418		AC.26113		ép trước cọc BTCT, dài cọc<=4m, kích thước 40x40, đất C1		100m		26,522,600		1,595,748		11,325,010

		1,419		AC.26121		ép trước cọc BTCT, dài cọc<=4m, kích thước 30x30, đất C2		100m		15,097,480		1,099,000		7,450,665

		1,420		AC.26122		ép trước cọc BTCT, dài cọc<=4m, kích thước 35x35, đất C2		100m		20,402,000		1,494,640		10,132,904

		1,421		AC.26123		ép trước cọc BTCT, dài cọc<=4m, kích thước 40x40, đất C2		100m		26,522,600		1,943,032		13,187,676

		1,422		AC.26211		ép trước cọc BTCT, dài cọc>4m, kích thước 30x30, đất C1		100m		15,097,480		791,280		5,364,479

		1,423		AC.26212		ép trước cọc BTCT, dài cọc>4m, kích thước 35x35, đất C1		100m		20,402,000		1,077,020		7,301,651

		1,424		AC.26213		ép trước cọc BTCT, dài cọc>4m, kích thước 40x40, đất C1		100m		26,522,600		1,397,928		9,492,147

		1,425		AC.26221		ép trước cọc BTCT, dài cọc>4m, kích thước 30x30, đất C2		100m		15,097,480		971,516		6,556,585

		1,426		AC.26222		ép trước cọc BTCT, dài cọc>4m, kích thước 35x35, đất C2		100m		20,402,000		1,323,196		8,896,094

		1,427		AC.26223		ép trước cọc BTCT, dài cọc>4m, kích thước 40x40, đất C2		100m		26,522,600		1,718,836		11,578,333

		1,428		AC.27110		Nhổ cọc cừ LARSEN bằng máy ép thuỷ lực		100m		0		328,500		2,532,704

		1,429		AC.27120		ép cọc cừ LARSEN bằng máy ép thuỷ lực		100m		0		987,796		3,799,056

		1,430		AC.28111		ép sau cọc BTCT, L<=4m, kích thước 10x10cm,  đất C1		100m		3,060,300		457,184		386,569

		1,431		AC.28112		ép sau cọc BTCT, L<=4m, kích thước 15x15cm,đất C1		100m		4,080,400		549,500		464,626

		1,432		AC.28113		ép sau cọc BTCT, L<=4m, kích thước 20x20cm, đất C1		100m		6,630,650		685,776		581,712

		1,433		AC.28121		ép sau cọc BTCT, L<=4m, kích thước 10x10cm,  đất C2		100m		3,060,300		525,322		444,183

		1,434		AC.28122		ép sau cọc BTCT, L<=4m, kích thước 15x15cm,đất C2		100m		4,080,400		632,145		533,391

		1,435		AC.28123		ép sau cọc BTCT, L<=4m, kích thước 20x20cm, đất C2		100m		6,630,650		822,931		696,939

		1,436		AC.28212		ép sau cọc BTCT, L>4m,kích thước 15x15cm,  đất C1		100m		4,080,400		510,815		431,173

		1,437		AC.28213		ép sau cọc BTCT, L>4m,kích thước  20x20cm, đất C1		100m		6,630,650		624,232		527,815

		1,438		AC.28222		ép sau cọc BTCT, L>4m,kích thước 15x15cm,đất C2		100m		4,080,400		585,108		494,362

		1,439		AC.28223		ép sau cọc BTCT, L>4m,kích thước 20x20cm, đất C2		100m		6,630,650		702,041		594,721

		1,440		AC.29111		Nối cọc ván thép LARSEN, trên cạn		mối		91,346		22,972		58,666

		1,441		AC.29121		Nối cọc ván thép LARSEN, dưới nước		mối		106,479		29,864		395,095

		1,442		AC.29211		Nối cọc thép hình		mối		204,455		68,916		55,943

		1,443		AC.29221		Nối cọc ống thép		mối		174,153		114,860		78,320

		1,444		AC.29311		Nối cọc BTCT, loại cọc vuông, kích thước 20x20cm		mối		106,433		13,324		10,975

		1,445		AC.29321		Nối cọc BTCT, loại cọc vuông, kích thước 25x25cm		mối		117,158		15,621		13,171

		1,446		AC.29331		Nối cọc BTCT, loại cọc vuông, kích thước 30x30cm		mối nối		110,894		35,377		16,463

		1,447		AC.29341		Nối cọc BTCT, loại cọc vuông, kích thước 35x35cm		mối nối		210,274		37,215		19,756

		1,448		AC.29351		Nối cọc BTCT, loại cọc vuông, kích thước 40x40cm		mối nối		347,616		44,106		25,244

		1,449		AC.29411		Nối cọc ống BTCT, đường kính<=600mm		mối		170,960		34,458		40,609

		1,450		AC.29421		Nối cọc ống BTCT, đường kính<=1000mm		mối		349,271		68,916		82,316

		1,451		AC.31110		Khoan vào đất trên cạn,Đk 800mm		m		12,240		96,482		352,136

		1,452		AC.31120		Khoan vào đất trên cạn,Đk 1000mm		m		14,280		106,131		387,349

		1,453		AC.31130		Khoan vào đất trên cạn,Đk 1200mm		m		17,340		116,238		422,563

		1,454		AC.31140		Khoan vào đất trên cạn,Đk 1300mm		m		18,360		121,752		448,973

		1,455		AC.31150		Khoan vào đất trên cạn,Đk 1400mm		m		20,400		127,265		466,580

		1,456		AC.31160		Khoan vào đất trên cạn,Đk 1500mm		m		22,440		138,291		510,597

		1,457		AC.31170		Khoan vào đất trên cạn,Đk 2000mm		m		24,480		177,803		677,861

		1,458		AC.31210		Khoan vào đất dưới nước, Đk 800mm		m		12,240		144,724		543,478

		1,459		AC.31220		Khoan vào đất dưới nước, Đk 1000mm		m		14,280		158,966		722,566

		1,460		AC.31230		Khoan vào đất dưới nước, Đk 1200mm		m		17,340		175,047		944,157

		1,461		AC.31240		Khoan vào đất dưới nước, Đk 1300mm		m		18,360		183,776		1,060,287

		1,462		AC.31250		Khoan vào đất dưới nước, Đk 1400 mm		m		20,400		192,505		1,176,417

		1,463		AC.31260		Khoan vào đất dưới nước, Đk 1500 mm		m		22,440		209,505		1,282,676

		1,464		AC.31270		Khoan vào đất dưới nước, Đk 2000 mm		m		24,480		274,745		1,806,415

		1,465		AC.31311		Khoan vào đá trên cạn,đá cấp I,Đk 800mm		m		41,769		267,854		1,549,397

		1,466		AC.31312		Khoan vào đá trên cạn,đá cấp I,Đk 1000mm		m		48,348		294,501		1,787,089

		1,467		AC.31313		Khoan vào đá trên cạn,đá cấp I,Đk 1200mm		m		58,854		323,905		2,042,387

		1,468		AC.31314		Khoan vào đá trên cạn,đá cấp I,Đk 1300mm		m		65,892		339,756		2,236,062

		1,469		AC.31315		Khoan vào đá trên cạn,đá cấp I,Đk 1400 mm		m		69,768		356,434		2,429,737

		1,470		AC.31316		Khoan vào đá trên cạn,đá cấp I,Đk 1500 mm		m		75,582		387,767		2,641,018

		1,471		AC.31321		Khoan đá trên cạn,đá cấp II,Đk 800mm		m		35,751		243,825		1,214,868

		1,472		AC.31322		Khoan đá trên cạn,đá cấp II,Đk 1000mm		m		42,279		267,808		1,452,560

		1,473		AC.31323		Khoan đá trên cạn,đá cấp II,Đk 1200mm		m		51,255		295,144		1,787,089

		1,474		AC.31324		Khoan đá trên cạn,đá cấp II,Đk 1300mm		m		57,171		307,779		1,919,140

		1,475		AC.31325		Khoan đá trên cạn, đá cấp 2, Đk 1400 mm		m		60,639		319,770		2,056,626

		1,476		AC.31326		Khoan đá trên cạn, đá cấp 2,Đk 1500 mm		m		66,402		347,750		2,225,575

		1,477		AC.31331		Khoan đá trên cạn,đá cấp III,Đk 800mm		m		33,762		221,864		1,012,390

		1,478		AC.31332		Khoan đá trên cạn,đá cấp III,Đk 1000mm		m		39,933		243,825		1,214,868

		1,479		AC.31333		Khoan đá trên cạn,đá cấp III,Đk 1200mm		m		47,787		267,808		1,452,560

		1,480		AC.31334		Khoan đá trên cạn,đá cấp III,Đk 1300mm		m		54,060		281,131		1,619,825

		1,481		AC.31335		Khoan đá trên cạn, đá cấp 3,Đk 1400 mm		m		57,528		295,144		1,787,089

		1,482		AC.31336		Khoan đá trên cạn, đá cấp 3, Đk 1500 mm		m		61,812		321,103		1,936,747

		1,483		AC.31341		Khoan đá trên cạn,đá cấp IV,Đk 800mm		m		32,181		181,892		845,126

		1,484		AC.31342		Khoan đá trên cạn,đá cấp IV,Đk 1000mm		m		37,230		191,862		933,160

		1,485		AC.31343		Khoan đá trên cạn,đá cấp IV,Đk 1200mm		m		44,727		219,842		1,021,194

		1,486		AC.31344		Khoan đá trên cạn,đá cấp IV,Đk 1300mm		m		50,592		230,501		1,082,817

		1,487		AC.31345		Khoan đá trên cạn, đá cấp 4, đ k 1400 mm		m		52,989		241,849		1,153,245

		1,488		AC.31346		Khoan đá trên cạn, đá cấp 4, đ k 1500 mm		m		58,650		321,103		1,250,082

		1,489		AC.31411		Khoan đá dưới nước,đá cấp I,Đk 800mm		m		41,769		289,126		2,421,377

		1,490		AC.31412		Khoan đá dưới nước,đá cấp I,Đk 1000mm		m		48,348		317,795		2,730,286

		1,491		AC.31413		Khoan đá dưới nước,đá cấp I,Đk 1200mm		m		58,854		349,772		3,450,793

		1,492		AC.31414		Khoan đá dưới nước,đá cấp I,Đk 1300mm		m		65,892		367,736		3,954,876

		1,493		AC.31415		Khoan đá dưới nước, đá cấp I,Đk 1400mm		m		69,768		385,057		4,468,828

		1,494		AC.31416		Khoan đá dưới nước, đá cấp I,Đk 1500mm		m		75,582		418,366		4,859,007

		1,495		AC.31421		Khoan đá dưới nước,đá cấp II,Đk 800mm		m		35,751		263,167		1,848,919

		1,496		AC.31422		Khoan đá dưới nước,đá cấp II,Đk 1000mm		m		42,279		296,477		2,305,877

		1,497		AC.31423		Khoan đá dưới nước,đá cấp II,Đk 1200mm		m		51,255		318,438		2,730,286

		1,498		AC.31424		Khoan đá dưới nước,đá cấp II,Đk 1300mm		m		57,171		334,426		3,096,189

		1,499		AC.31425		Khoan đá dưới nước, ,đá cấp II,Đk 1400mm		m		60,639		350,415		3,471,962

		1,500		AC.31426		Khoan đá dưới nước,đá cấp II,Đk 1500mm		m		66,402		381,060		3,793,051

		1,501		AC.31431		Khoan đá dưới nước,đá cấp III,Đk 800mm		m		33,762		211,205		1,562,690

		1,502		AC.31432		Khoan đá dưới nước,đá cấp III,Đk 1000mm		m		39,933		232,523		1,871,599

		1,503		AC.31433		Khoan đá dưới nước,đá cấp III,Đk 1200mm		m		47,787		255,816		2,305,877

		1,504		AC.31434		Khoan đá dưới nước,đá cấp III,Đk 1300mm		m		54,060		268,497		2,523,731

		1,505		AC.31435		Khoan đá dưới nước,đá cấp III,Đk 1400mm		m		57,528		281,131		2,751,454

		1,506		AC.31436		Khoan đá dưới nước, đá cấp III,Đk 1500mm		m		61,812		305,803		2,993,583

		1,507		AC.31441		Khoan đá dưới nước,đá cấp IV,Đk 800mm		m		32,181		195,859		1,365,291

		1,508		AC.31442		Khoan đá dưới nước,đá cấp IV,Đk 1000mm		m		37,230		215,845		1,516,280

		1,509		AC.31443		Khoan đá dưới nước,đá cấp IV,Đk 1200mm		m		44,727		236,520		1,585,370

		1,510		AC.31444		Khoan đá dưới nước,đá cấp IV,Đk 1300mm		m		50,592		248,833		1,744,003

		1,511		AC.31445		Khoan đá dưới nước,đá cấp IV,Đk 1400mm		m		52,989		261,146		1,892,767

		1,512		AC.31446		Khoan đá dưới nước,đá cấp IV,Đk 1500mm		m		58,650		283,842		2,055,936

		1,513		AC.31511		Khoan đá trên cạn có đường kính 2000mm, đá cấp 1		m		97,716		362,958		3,195,632

		1,514		AC.31512		Khoan đá trên cạn có đường kính 2000mm, đá cấp 2		m		86,598		308,744		2,685,035

		1,515		AC.31513		Khoan đá trên cạn có đường kính 2000mm, đá cấp 3		m		80,988		284,853		2,227,259

		1,516		AC.31514		Khoan đá trên cạn có đường kính 2000mm, đá cấp 4		m		76,143		234,314		1,716,662

		1,517		AC.31521		Khoan đá dưới nước có đường kính 2000mm, đá cấp 1		m		97,716		371,687		4,438,253

		1,518		AC.31522		Khoan đá dưới nước có đường kính 2000mm, đá cấp 2		m		86,598		338,148		3,773,311

		1,519		AC.31523		Khoan đá dưới nước có đường kính 2000mm, đá cấp 3		m		80,988		271,070		2,951,247

		1,520		AC.31524		Khoan đá dưới nước có đường kính 2000mm, đá cấp 4		m		76,143		252,233		2,379,671

		1,521		AC.32111		Khoan đất trên cạn, máy khoan TRC-15,Đk 800mm		m		118,329		96,482		293,779

		1,522		AC.32112		Khoan đất trên cạn, máy khoan TRC-15,Đk 1000mm		m		135,233		106,131		329,032

		1,523		AC.32113		Khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15,Đk 1200mm		m		152,137		116,238		352,535

		1,524		AC.32114		Khoan vào đất trên cạn, máy khoan TRC-15,Đk 1400mm		m		202,850		127,265		470,046

		1,525		AC.32121		Khoan đất trên cạn, máykhoan ED,KH, Soilmec,đk 800mm		m		95,935		77,186		263,998

		1,526		AC.32122		Khoan đất trên cạn, máykhoan ED,KH, Soilmec,đk 1000mm		m		116,377		84,996		305,553

		1,527		AC.32123		Khoan đất trên cạn, máykhoan ED,KH, Soilmec,đk 1300mm		m		131,325		93,266		317,775

		1,528		AC.32124		Khoan đất trên cạn, máykhoan ED,KH, Soilmec,đk 1500mm		m		174,016		102,915		430,219

		1,529		AC.32211		Khoan vào đất dưới nước,máy khoan TRC-15,Đk 800mm		m		118,329		144,724		414,772

		1,530		AC.32212		Khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15,Đk 1000mm		m		135,233		158,966		506,798

		1,531		AC.32213		Khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15,Đk 1200mm		m		152,137		175,047		545,252

		1,532		AC.32214		Khoan vào đất dưới nước, máy khoan TRC-15,Đk 1400mm		m		202,850		192,505		727,002

		1,533		AC.32221		Khoan đất dưới nước,máykhoan ED,KH, Soilmec,đk 800mm		m		100,920		115,779		508,814

		1,534		AC.32222		Khoan đất dưới nước,máykhoan ED,KH, Soilmec,đk 1000mm		m		116,377		104,293		585,069

		1,535		AC.32223		Khoan đất dưới nước,máykhoan ED,KH, Soilmec,đk 1300mm		m		131,325		140,129		617,516

		1,536		AC.32224		Khoan đất dưới nước,máykhoan ED,KH, Soilmec,đk 1500mm		m		174,016		153,912		834,557

		1,537		AC.32311		Khoan đá trên cạn,đá cấp I,máy khoan TRC-15,Đk 800mm		m		179,520		184,695		1,527,650

		1,538		AC.32312		Khoan đá trên cạn,đá cấp I,máy khoan TRC-15,Đk 1000mm		m		208,080		203,072		1,703,918

		1,539		AC.32313		Khoan đá trên cạn,đá cấp I,máy khoan TRC-15,Đk 1200mm		m		236,640		223,288		2,044,701

		1,540		AC.32314		Khoan đá trên cạn,đá cấp I,máy khoan TRC-15,Đk 1400mm		m		314,160		245,800		2,385,485

		1,541		AC.32315		Khoan đá trên cạn,đá cấp1,m.khoan xoay>200KNm,Đk 800mm		m		207,366		157,128		1,810,038

		1,542		AC.32316		Khoan đá trên cạn,đá cấp 1,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1000mm		m		239,088		172,749		2,251,194

		1,543		AC.32317		Khoan đá trên cạn,đá cấp 1,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1300mm		m		268,260		189,749		2,718,301

		1,544		AC.32318		Khoan đá trên cạn,đá cấp 1,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1500mm		m		360,978		209,045		3,133,507

		1,545		AC.32321		Khoan đá trên cạn,đá cấp II,máy khoan TRC-15,Đk 800mm		m		161,976		168,155		1,198,618

		1,546		AC.32322		Khoan đá trên cạn,đá cấp II,máy khoan TRC-15,Đk 1000mm		m		186,864		184,695		1,363,134

		1,547		AC.32323		Khoan đá trên cạn,đá cấp II,máy khoan TRC-15,Đk 1200mm		m		211,752		203,532		1,703,918

		1,548		AC.32324		Khoan đá trên cạn,đá cấp II,máy khoan TRC-15,Đk 1400mm		m		282,336		220,531		2,044,701

		1,549		AC.32325		Khoan đá trên cạn,đá cấp 2,m.khoan xoay >200KNm,Đk 800mm		m		185,844		144,264		1,576,485

		1,550		AC.32326		Khoan đá trên cạn,đá cấp 2,m.khoan xoay >200KNm,Đk 1000mm		m		215,934		158,507		1,913,840

		1,551		AC.32327		Khoan đá trên cạn,đá cấp 2,m.khoan xoay >200KNm,Đk 1300mm		m		243,168		174,587		2,251,194

		1,552		AC.32328		Khoan đá trên cạn,đá cấp 2,m.khoan xoay >200KNm,Đk 1500mm		m		323,748		192,046		2,666,400

		1,553		AC.32331		Khoan đá trên cạn,đá cấp III,máy khoan TRC-15,Đk 800mm		m		142,392		152,994		1,022,351

		1,554		AC.32332		Khoan đá trên cạn,đá cấp III,máy khoan TRC-15,Đk 1000mm		m		165,648		168,155		1,186,867

		1,555		AC.32333		Khoan đá trên cạn,đá cấp III,máy khoan TRC-15,Đk 1200mm		m		188,904		184,695		1,363,134

		1,556		AC.32334		Khoan đá trên cạn,đá cấp III, máy khoan TRC-15,Đk 1400mm		m		250,512		203,532		1,703,918

		1,557		AC.32335		Khoan đá trên cạn,đá cấp 3,m.khoan xoay>200KNm,Đk 800mm		m		166,872		132,778		1,342,931

		1,558		AC.32336		Khoan đá trên cạn,đá cấp 3,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1000mm		m		192,474		150,696		1,602,435

		1,559		AC.32337		Khoan đá trên cạn,đá cấp 3,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1300mm		m		216,036		165,858		1,829,501

		1,560		AC.32338		Khoan đá trên cạn,đá cấp 3,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1500mm		m		288,558		182,398		2,231,732

		1,561		AC.32341		Khoan đá trên cạn,đá cấp IV,máy khoan TRC-15,Đk 800mm		m		142,800		125,427		857,834

		1,562		AC.32342		Khoan đá trên cạn,đá cấp IV,máy khoan TRC-15,Đk 1000mm		m		155,040		132,319		1,022,351

		1,563		AC.32343		Khoan đá trên cạn,đá cấp IV,máy khoan TRC-15,Đk 1200mm		m		177,480		151,615		1,198,618

		1,564		AC.32344		Khoan đá trên cạn,đá cấp IV,máy khoan TRC-15,Đk 1400mm		m		236,640		166,777		1,363,134

		1,565		AC.32345		Khoan đá trên cạn,đá cấp 4,m.khoan xoay>200KNm,Đk 800mm		m		155,958		130,022		1,115,866

		1,566		AC.32346		Khoan đá trên cạn,đá cấp 4,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1000mm		m		181,254		142,886		1,355,907

		1,567		AC.32347		Khoan đá trên cạn,đá cấp 4,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1300mm		m		202,878		157,588		1,550,534

		1,568		AC.32348		Khoan đá trên cạn,đá cấp 4,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1500mm		m		272,034		173,209		1,823,013

		1,569		AC.32411		Khoan đá dưới nước,đá cấp I,máy khoan TRC-15,Đk 800mm		m		179,520		199,397		2,157,467

		1,570		AC.32412		Khoan đá dưới nước,đá cấp I,máy khoan TRC-15,Đk 1000mm		m		208,080		219,153		2,551,861

		1,571		AC.32413		Khoan đá dưới nước,đá cấp I,máy khoan TRC-15,Đk 1200mm		m		236,640		241,206		3,149,106

		1,572		AC.32414		Khoan đá dưới nước,đá cấp I,máy khoan TRC-15,Đk 1400mm		m		314,160		265,556		3,353,468

		1,573		AC.32415		Khoan đá dưới nước,đá cấp 1,m.khoan xoay>200KNm,Đk 800mm		m		207,366		175,966		2,626,013

		1,574		AC.32416		Khoan đá dưới nước,đá cấp 1,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1000mm		m		239,088		193,424		3,240,965

		1,575		AC.32417		Khoan đá dưới nước,đá cấp 1,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1300mm		m		268,260		212,721		3,997,946

		1,576		AC.32418		Khoan đá dưới nước,đá cấp 1,m.khoan xoayxoay>200KNm,Đk 1500mm		m		360,978		234,314		4,362,082

		1,577		AC.32421		Khoan đá dưới nước,đá cấp II,máy khoan TRC-15,Đk 800mm		m		161,976		181,479		1,764,585

		1,578		AC.32422		Khoan đá dưới nước,đá cấp II,,máy khoan TRC-15,Đk 1000mm		m		186,864		204,451		2,171,797

		1,579		AC.32423		Khoan đá dưới nước,đá cấp II,máy khoan TRC-15,Đk 1200mm		m		211,752		219,612		2,566,191

		1,580		AC.32424		Khoan đá dưới nước,đá cấp II,máy khoan TRC-15,Đk 1400mm		m		282,336		241,665		2,756,223

		1,581		AC.32425		Khoan đá dưới nước,đá cấp 2,m.khoan xoay>200KNm,Đk 800mm		m		185,844		131,859		2,243,745

		1,582		AC.32426		Khoan đá dưới nước,đá cấp 2,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1000mm		m		215,934		146,102		2,692,494

		1,583		AC.32427		Khoan đá dưới nước,đá cấp 2,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1300mm		m		243,168		160,804		3,299,892

		1,584		AC.32428		Khoan đá dưới nước,đá cấp 2,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1500mm		m		323,748		176,425		3,673,094

		1,585		AC.32431		Khoan đá dưới nước,đá cấp III,máy khoan TRC-15,Đk 800mm		m		142,392		145,642		1,574,553

		1,586		AC.32432		Khoan đá dưới nước,đá cấp III,,máy khoan TRC-15,Đk 1000mm		m		165,648		160,345		1,764,585

		1,587		AC.32433		Khoan đá dưới nước,đá cấp III,máy khoan TRC-15,Đk 1200mm		m		188,904		176,425		2,171,797

		1,588		AC.32434		Khoan đá dưới nước,đá cấp III,máy khoan TRC-15,Đk 1400mm		m		250,512		193,884		2,361,829

		1,589		AC.32435		Khoan đá dưới nước,đá cấp 3,m.khoan xoay>200KNm,Đk 800mm		m		166,872		125,427		1,870,544

		1,590		AC.32436		Khoan đá dưới nước,đá cấp 3,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1000mm		m		192,474		138,291		2,227,125

		1,591		AC.32437		Khoan đá dưới nước,đá cấp 3,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1300mm		m		216,036		151,615		2,701,560

		1,592		AC.32438		Khoan đá dưới nước,đá cấp 3,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1500mm		m		288,558		166,777		3,074,762

		1,593		AC.32441		Khoan đá dưới nước,đá cấp IV,máy khoan TRC-15,Đk 800mm		m		142,800		135,075		1,371,703

		1,594		AC.32442		Khoan đá dưới nước,đá cấp IV,,máy khoan TRC-15,Đk 1000mm		m		155,040		148,859		1,574,553

		1,595		AC.32443		Khoan đá dưới nước,đá cấp IV,máy khoan TRC-15,Đk 1200mm		m		177,480		163,101		1,777,403

		1,596		AC.32444		Khoan đá dưới nước,đá cấp IV,máy khoan TRC-15,Đk 1400mm		m		236,640		180,100		1,968,947

		1,597		AC.32445		Khoan đá dưới nước,đá cấp 4,m.khoan xoay>200KNm,Đk 800mm		m		155,958		118,995		1,643,895

		1,598		AC.32446		Khoan đá dưới nước,đá cấp 4,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1000mm		m		181,254		130,940		1,893,206

		1,599		AC.32447		Khoan đá dưới nước,đá cấp 4,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1300mm		m		202,878		144,264		2,239,209

		1,600		AC.32448		Khoan đá dưới nước,đá cấp 4,m.khoan xoay>200KNm,Đk 1500mm		m		272,034		158,507		2,562,550

		1,601		AC.32511		Khoan đất trên cạn bằng máy khoan QJ 250, Đk 2000 mm		m		216,648		178,722		926,889

		1,602		AC.32512		Khoan đất dưới nước bằng máy khoan QJ 250, Đk 2000mm		m		241,230		274,745		1,303,384

		1,603		AC.32521		Khoan đá trên cạn bằng máy QJ 250, đá cấp 1		m		435,438		395,578		4,465,425

		1,604		AC.32522		Khoan đá trên cạn bằng máy QJ 250, đá cấp 2		m		392,088		355,147		3,794,793

		1,605		AC.32523		Khoan đá trên cạn bằng máy QJ 250, đá cấp 3		m		348,432		327,581		2,960,593

		1,606		AC.32524		Khoan đá trên cạn bằng máy QJ 250, đá cấp 4		m		326,298		269,691		2,289,961

		1,607		AC.32531		Khoan đá dưới nước bằng máy khoan QJ 250, đá cấp 1		m		435,438		435,090		6,075,402

		1,608		AC.32532		Khoan đá dưới nước bằng máy khoan QJ 250, đá cấp 2		m		392,088		390,524		5,165,748

		1,609		AC.32533		Khoan đá dưới nước bằng máy khoan QJ 250, đá cấp 3		m		348,432		360,201		4,032,345

		1,610		AC.32534		Khoan đá dưới nước bằng máy khoan QJ 250, đá cấp 4		m		326,298		296,798		3,149,845

		1,611		AC.32611		Khoan trên cạn,máy khoan momen >200KNm, đk 800mm		m		463,692		148,767		3,224,982

		1,612		AC.32612		Khoan trên cạn,máy khoan momen >200KNm, đk 1000mm		m		533,664		171,095		3,718,601

		1,613		AC.32613		Khoan trên cạn,máy khoan momen >200KNm, đk 1200mm		m		614,264		196,778		4,388,094

		1,614		AC.32614		Khoan trên cạn,máy khoan momen >200KNm, đk 1500mm		m		930,648		245,938		5,342,062

		1,615		AC.32615		Khoan trên cạn,máy khoan momen >200KNm, đk 2000mm		m		1,072,714		344,350		7,210,261

		1,616		AC.32621		Khoan dưới nước,máy khoan momen >200KNm, đk 800mm		m		463,692		178,538		4,344,110

		1,617		AC.32622		Khoan dưới nước,máy khoan momen >200KNm, đk 1000mm		m		533,664		205,324		4,996,032

		1,618		AC.32623		Khoan dưới nước,máy khoan momen >200KNm, đk 1200mm		m		614,264		236,106		5,947,393

		1,619		AC.32624		Khoan dưới nước,máy khoan momen >200KNm, đk 1500mm		m		930,648		295,144		7,186,410

		1,620		AC.32625		Khoan dưới nước,máy khoan momen >200KNm, đk 2000mm		m		1,089,034		413,220		9,635,070

		1,621		AC.32711		Khoan trên cạn vào cuội sỏi,máy khoan xoay>200KNm, D1500		m		842,112		236,764		4,607,117

		1,622		AC.32712		Khoan trên cạn vào cuội sỏi,máy khoan xoay>200KNm, D2000		m		948,090		321,500		4,936,197

		1,623		AC.32721		Khoan dưới nước vào cuội sỏi,máy khoan xoay>200KNm, D1500		m		635,562		296,079		6,492,257

		1,624		AC.32722		Khoan dưới nước vào cuội sỏi,máy khoan xoay>200KNm, D2000		m		948,090		401,751		8,297,642

		1,625		AC.32810		Bơm dung dịch bentôníc,lỗ khoan trên cạn		m3		69,113		26,648		44,210

		1,626		AC.32820		Bơm dung dịch bentôníc,lỗ khoan dưới nước		m3		69,113		29,404		113,069

		1,627		AC.33111		Khoan vào đất trên cạn, Đk 600mm		m		7,283		180,439		546,329

		1,628		AC.33112		Khoan vào đất trên cạn, Đk 800mm		m		8,843		238,758		657,756

		1,629		AC.33113		Khoan vào đất trên cạn, Đk 1000mm		m		10,404		298,073		769,182

		1,630		AC.33211		Khoan vào đất dưới nước, Đk 600mm		m		6,854		225,299		1,663,876

		1,631		AC.33212		Khoan vào đất dưới nước, Đk 800mm		m		8,201		298,073		2,038,755

		1,632		AC.33213		Khoan vào đất dưới nước, Đk 1000mm		m		9,547		372,342		2,458,581

		1,633		AC.33311		Khoan đá trên cạn, đá cấp 1, Đk 600mm		m		142,290		639,013		1,084,943

		1,634		AC.33312		Khoan đá trên cạn, đá cấp 1, Đk 800mm		m		163,098		851,851		1,466,139

		1,635		AC.33313		Khoan đá trên cạn, đá cấp 1, Đk 1000mm		m		186,048		1,064,689		1,829,741

		1,636		AC.33321		Khoan đá trên cạn, đá cấp 2, Đk 600mm		m		135,252		606,614		1,026,297

		1,637		AC.33322		Khoan đá trên cạn, đá cấp 2, Đk 800mm		m		162,486		810,480		1,366,441

		1,638		AC.33323		Khoan đá trên cạn, đá cấp 2, Đk 1000mm		m		181,152		1,012,850		1,712,450

		1,639		AC.33331		Khoan đá trên cạn, đá cấp 3, Đk 600mm		m		132,804		576,707		973,516

		1,640		AC.33332		Khoan đá trên cạn, đá cấp 3, Đk 800mm		m		153,612		768,610		1,296,067

		1,641		AC.33333		Khoan đá trên cạn, đá cấp 3, Đk 1000mm		m		176,562		960,513		1,618,617

		1,642		AC.33341		Khoan đá trên cạn, đá cấp 4, Đk 600mm		m		127,908		547,797		920,735

		1,643		AC.33342		Khoan đá trên cạn , đá cấp 4, Đk 800mm		m		148,716		724,248		1,225,692

		1,644		AC.33343		Khoan đá trên cạn , đá cấp 4, Đk 1000mm		m		171,666		905,185		1,530,649

		1,645		AC.33411		Khoan đá dưới nước, đá cấp 1, Đk 600mm		m		142,290		734,715		4,286,195

		1,646		AC.33412		Khoan đá dưới nước, đá cấp 1, Đk 800mm		m		163,098		976,962		5,676,823

		1,647		AC.33413		Khoan đá dưới nước, đá cấp 1, Đk 1000mm		m		186,048		1,221,203		7,067,452

		1,648		AC.33421		Khoan đá dưới nước, đá cấp 2, Đk 600mm		m		135,252		697,830		4,094,470

		1,649		AC.33422		Khoan đá dưới nước, đá cấp 2, Đk 800mm		m		158,202		928,114		5,432,139

		1,650		AC.33423		Khoan đá dưới nước, đá cấp 2, Đk 1000mm		m		181,152		1,159,893		6,769,808

		1,651		AC.33431		Khoan đá dưới nước, đá cấp 3, Đk 600mm		m		132,804		662,939		3,869,304

		1,652		AC.33432		Khoan đá dưới nước, đá cấp 3,Đk 800mm		m		153,612		881,260		5,120,869

		1,653		AC.33433		Khoan đá dưới nước, đá cấp 3,Đk 1000mm		m		176,562		1,101,575		6,386,835

		1,654		AC.33441		Khoan đá dưới nước, đá cấp 4, Đk 600mm		m		127,908		629,542		3,658,537

		1,655		AC.33442		Khoan đá dưới nước, đá cấp 4, Đk 800mm		m		148,716		836,898		4,838,400

		1,656		AC.33443		Khoan đá dưới nước, đá cấp 4, Đk 1000mm		m		171,666		1,045,748		6,018,262

		1,657		AC.34111		Khoan đất trên cạn, Đk 600mm		m		210,987		139,566		447,416

		1,658		AC.34112		Khoan đất trên cạn, Đk 800mm		m		263,540		185,922		546,842

		1,659		AC.34113		Khoan đất trên cạn, Đk 1000mm		m		329,175		232,278		646,267

		1,660		AC.34221		Khoan đất dưới nước, Đk 600mm		m		211,880		179,442		750,074

		1,661		AC.34222		Khoan đất dưới nước, Đk 800mm		m		264,600		238,259		957,084

		1,662		AC.34223		Khoan đất dưới nước, Đk 1000mm		m		330,435		297,575		1,148,798

		1,663		AC.34311		Khoan đá trên cạn, đá cấp 1, Đk 600mm		m		569,048		672,908		1,889,089

		1,664		AC.34312		Khoan đá trên cạn, đá cấp 1, Đk 800mm		m		658,928		892,226		2,485,644

		1,665		AC.34313		Khoan đá trên cạn, đá cấp 1, Đk 1000mm		m		806,148		1,116,528		3,082,199

		1,666		AC.34321		Khoan đá trên cạn, đá cấp 2, Đk 600mm		m		474,149		638,016		1,789,664

		1,667		AC.34322		Khoan đá trên cạn, đá cấp 2, Đk 800mm		m		549,066		852,350		2,361,362

		1,668		AC.34323		Khoan đá trên cạn, đá cấp 2, Đk 1000mm		m		671,769		1,065,188		2,982,773

		1,669		AC.34331		Khoan đá trên cạn, đá cấp 3, Đk 600mm		m		395,598		606,115		1,690,238

		1,670		AC.34332		Khoan đá trên cạn, đá cấp 3, Đk 800mm		m		474,148		807,987		2,261,936

		1,671		AC.34333		Khoan đá trên cạn, đá cấp 3, Đk 1000mm		m		553,224		1,009,860		2,808,778

		1,672		AC.34341		Khoan đá trên cạn, đá cấp 4, Đk 600mm		m		375,774		575,710		1,615,669

		1,673		AC.34342		Khoan đá trên cạn, đá cấp 4, Đk 800mm		m		434,900		767,115		2,162,510

		1,674		AC.34343		Khoan đá trên cạn, đá cấp 4, Đk 1000mm		m		513,860		958,519		2,659,639

		1,675		AC.34411		Khoan đá dưới nước, đá cấp 1, Đk  600mm		m		566,549		765,121		3,808,255

		1,676		AC.34412		Khoan đá dưới nước, đá cấp 1, Đk  800mm		m		663,821		1,019,829		5,015,329

		1,677		AC.34413		Khoan đá dưới nước, đá cấp 1, Đk 1000mm		m		808,154		1,274,537		6,291,438

		1,678		AC.34421		Khoan đá dưới nước, đá cấp 2, Đk  600mm		m		471,944		726,740		3,550,897

		1,679		AC.34422		Khoan đá dưới nước, đá cấp 2, Đk  800mm		m		553,098		918,643		4,742,400

		1,680		AC.34423		Khoan đá dưới nước, đá cấp 2, Đk 1000mm		m		673,428		1,121,513		5,905,401

		1,681		AC.34431		Khoan đá dưới nước, đá cấp 3, Đk  600mm		m		396,627		690,353		3,355,434

		1,682		AC.34432		Khoan đá dưới nước, đá cấp 3, Đk  800mm		m		477,467		918,145		4,418,258

		1,683		AC.34433		Khoan đá dưới nước, đá cấp 3, Đk 1000mm		m		554,600		1,146,435		5,485,971

		1,684		AC.34441		Khoan đá dưới nước, đá cấp 4, Đk 600mm		m		376,751		655,462		3,098,075

		1,685		AC.34442		Khoan đá dưới nước, đá cấp 4, Đk 800mm		m		436,275		871,291		4,099,005

		1,686		AC.34443		Khoan đá dưới nước, đá cấp 4, Đk 1000mm		m		515,120		1,089,113		5,128,437

		1,687		AC.34511		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước,Đk<=800mm		m		43,963		186,073		499,257

		1,688		AC.34512		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước,Đk<=1000mm		m		48,304		219,153		519,488

		1,689		AC.34513		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước,Đk<=1300mm		m		51,328		284,853		540,806

		1,690		AC.34514		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước,Đk<=1500mm		m		54,536		339,067		573,438

		1,691		AC.34515		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước,Đk<=2000mm		m		63,604		702,024		996,390

		1,692		AC.34521		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, Đk<=800mm		m		22,080		148,859		159,859

		1,693		AC.34522		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, Đk<=1000mm		m		25,710		175,506		164,854

		1,694		AC.34523		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, Đk<=1300mm		m		28,655		227,882		174,845

		1,695		AC.34524		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, Đk<=1500mm		m		32,495		271,529		187,334

		1,696		AC.34525		Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi trên cạn, Đk<=2000mm		m		41,799		561,436		212,312

		1,697		AC.34610		Lắp đặt tháo dỡ máy khoan QJ 250 trên cạn		lần		646,197		6,018,664		7,041,310

		1,698		AC.34620		Lắp đặt tháo dỡ máy khoan QJ 250 dưới nước		lần		646,197		6,937,544		13,130,799

		1,699		AC.35110		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước 0,5x1,2		m		0		42,268		148,090

		1,700		AC.35120		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước 0,6x1,2		m		0		51,917		177,128

		1,701		AC.35130		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước 0,5x1,8		m		0		53,754		185,839

		1,702		AC.35140		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước 0,8x1,8		m		0		61,565		214,876

		1,703		AC.35150		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước đào 0,8x2,8		m		0		90,969		319,411

		1,704		AC.35160		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước đào 1,0x2,8		m		0		112,103		386,197

		1,705		AC.35170		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette, kích thước đào 1,2x2,8		m		0		146,561		505,250

		1,706		AC.35180		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette,kích thước đào 1,5x2,8		m		0		183,776		638,821

		1,707		AC.36110		Khoan đặt ống nhựa HDPE,khoan ngầm trên cạn đk 150-200mm		100m		752,144		1,320,893		7,568,832

		1,708		AC.36120		Khoan đặt ống nhựa HDPE,khoan ngầm qua sông đk 150-200mm		100m		1,240,592		1,669,808		10,591,841

		1,709		AC.36211		Khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn		100m		456,563		1,196,280		6,652,191

		1,710		AC.36212		Khoan đặt 02 sợi cáp ngầm trên cạn		100m		752,144		1,595,040		7,595,022

		1,711		AC.36221		Khoan đặt 01 sợi cáp ngầm, khoan ngầm băng qua sông		100m		738,311		1,445,505		9,675,200

		1,712		AC.36222		Khoan đặt 02 sợi cáp ngầm, khoan ngầm băng qua sông		100m		1,240,592		1,943,955		10,618,031

		1,713		AD.11110		Làm móng đá ba, đá hộc chiều dày lớp móng đã lèn ép <= 20 cm		m3		154,300		25,171		3,672

		1,714		AD.11120		Làm móng đá ba, đá hộc chiều dày lớp móng đã lèn ép > 20 cm		m3		154,300		22,024		3,304

		1,715		AD.11211		Làm móng lớp dưới đường mở rộng		100m3		14,200,000		192,965		1,344,519

		1,716		AD.11212		Làm móng lớp dưới đường làm mới		100m3		14,200,000		179,182		1,140,763

		1,717		AD.11221		Làm móng lớp trên đường mở rộng		100m3		14,200,000		211,342		1,364,889

		1,718		AD.11222		Làm móng lớp trên đường làm mới		100m3		14,200,000		202,154		1,146,507

		1,719		AD.12111		Làm lớp móng cát vàng gia cố XM, trạm trộn 20-25m3/h Tỷ lệ XM 6%		100m3		15,573,973		1,332,376		2,783,228

		1,720		AD.12112		Làm lớp móng cát vàng gia cố XM, trạm trộn 20-25m3/h Tỷ lệ XM 8%		100m3		18,060,253		1,378,320		2,783,228

		1,721		AD.12121		Làm lớp móng cát vàng gia cố XM, trạm trộn 30m3/h 20-25m3/h Tỷ lệ XM 6%		100m3		15,573,973		1,332,376		2,914,398

		1,722		AD.12122		Làm lớp móng cát vàng gia cố XM, trạm trộn 30m3/h 20-25m3/h Tỷ lệ XM 8%		100m3		18,060,253		1,378,320		2,914,398

		1,723		AD.12131		Làm lớp móng cát vàng gia cố XM, trạm trộn<=50m3/h 20-25m3/h Tỷ lệ XM 6%		100m3		15,573,973		1,332,376		2,823,397

		1,724		AD.12132		Làm lớp móng cát vàng gia cố XM, trạm trộn<=50m3/h 20-25m3/h Tỷ lệ XM 8%		100m3		18,060,253		1,378,320		2,823,397

		1,725		AD.12211		Làm lớp móng cát vàng gia cố XM, trạm trộn 20-25m3/h Tỷ lệ XM 6%		100m3		14,515,133		1,332,376		2,783,228

		1,726		AD.12212		Làm lớp móng cát vàng gia cố XM, trạm trộn 20-25m3/h Tỷ lệ XM 8%		100m3		16,638,211		1,378,320		2,783,228

		1,727		AD.12221		Làm lớp móng cát vàng gia cố XM, trạm trộn 30m3/h Tỷ lệ XM 6%		100m3		14,515,133		1,332,376		2,914,398

		1,728		AD.12222		Làm lớp móng cát vàng gia cố XM, trạm trộn 30m3/h Tỷ lệ XM 8%		100m3		16,638,211		1,378,320		2,914,398

		1,729		AD.12231		Làm lớp móng cát vàng gia cố XM, trạm trộn<=50m3/h Tỷ lệ XM 6%		100m3		14,515,133		1,332,376		2,823,397

		1,730		AD.12232		Làm lớp móng cát vàng gia cố XM, trạm trộn<=50m3/h Tỷ lệ XM 8%		100m3		16,638,211		1,378,320		2,823,397

		1,731		AD.21111		Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dầy 8 cm		100m2		941,042		421,680		458,337

		1,732		AD.21112		Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dầy 10 cm		100m2		1,143,041		451,800		566,010

		1,733		AD.21113		Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dầy 12 cm		100m2		1,323,676		473,261		677,840

		1,734		AD.21114		Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dầy 14 cm		100m2		1,546,130		493,592		789,184

		1,735		AD.21115		Làm mặt đường đá dăm nước lớp trên, chiều dầy 15 cm		100m2		1,645,902		505,640		843,021

		1,736		AD.21121		Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới, chiều dầy 8 cm		100m2		671,996		205,946		388,577

		1,737		AD.21122		Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới, chiều dầy 10 cm		100m2		839,359		230,795		466,876

		1,738		AD.21123		Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới, chiều dầy 12 cm		100m2		1,007,358		246,984		608,080

		1,739		AD.21124		Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới, chiều dầy 14 cm		100m2		1,175,357		263,550		675,364

		1,740		AD.21125		Làm mặt đường đá dăm nước lớp dưới, chiều dầy 15 cm		100m2		1,259,356		271,833		721,857

		1,741		AD.21211		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy 6 cm		100m2		121,046		122,379		273,339

		1,742		AD.21212		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy 8 cm		100m2		145,659		130,050		377,827

		1,743		AD.21213		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy 10 cm		100m2		170,358		138,087		462,009

		1,744		AD.21214		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy 12 cm		100m2		195,057		146,124		562,338

		1,745		AD.21215		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy 14 cm		100m2		219,670		154,161		654,351

		1,746		AD.21216		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy 16 cm		100m2		244,369		162,198		734,862

		1,747		AD.21217		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy 18 cm		100m2		268,981		169,869		835,191

		1,748		AD.21218		Làm mặt đường cấp phối lớp trên, chiều dầy 20 cm		100m2		293,680		177,906		927,690

		1,749		AD.21221		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới chiều dầy 6 cm		100m2		74,011		72,331		196,013

		1,750		AD.21222		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới chiều dầy 8 cm		100m2		98,623		80,368		269,668

		1,751		AD.21223		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới chiều dầy 10 cm		100m2		123,322		88,405		327,175

		1,752		AD.21224		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới chiều dầy 12 cm		100m2		148,021		96,442		400,343

		1,753		AD.21225		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới chiều dầy 14 cm		100m2		172,634		104,479		465,681

		1,754		AD.21226		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dầy 16 cm		100m2		197,333		112,150		523,189

		1,755		AD.21227		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dầy 18 cm		100m2		221,945		120,187		596,356

		1,756		AD.21228		Làm mặt đường cấp phối lớp dưới, chiều dầy 20 cm		100m2		246,644		128,224		685,184

		1,757		AD.21311		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít, chiều dầy 3 cm		100m2		1,784,001		458,774		440,594

		1,758		AD.21312		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít, chiều dầy 8 cm		100m2		2,578,361		566,646		525,042

		1,759		AD.21313		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít, chiều dầy 10 cm		100m2		2,578,087		768,745		594,802

		1,760		AD.21314		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axít, chiều dầy 12cm		100m2		2,984,632		810,956		756,354

		1,761		AD.21411		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dầy 10 cm		100m2		958,921		393,290		385,520

		1,762		AD.21412		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dầy 12 cm		100m2		1,175,597		409,022		462,624

		1,763		AD.21413		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất, chiều dầy 14 cm		100m2		1,427,223		422,000		539,728

		1,764		AD.21414		Làm mặt đường đá dăm kẹp đấtchiều dầy 16 cm		100m2		1,580,813		434,585		616,832

		1,765		AD.21415		Làm mặt đường đá dăm kẹp đấtchiều dầy 18 cm		100m2		1,778,562		448,351		693,936

		1,766		AD.21416		Làm mặt đường đá dăm kẹp đấtchiều dầy 20 cm		100m2		1,976,356		460,149		771,040

		1,767		AD.22111		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm chiều dầy 10 cm		100m2		964,709		262,324		242,969

		1,768		AD.22112		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm chiều dầy 14 cm		100m2		1,321,284		330,364		310,071

		1,769		AD.22113		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm chiều dầy 16 cm		100m2		1,500,706		377,558		363,661

		1,770		AD.22114		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm chiều dầy 18 cm		100m2		1,675,950		424,753		412,572

		1,771		AD.22211		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên chiều dầy 10 cm		100m2		858,358		262,324		408,610

		1,772		AD.22311		Làm mặt đường đá cấp phối Dmax4mm chiều dầy 10 cm		100m2		779,410		137,652		166,115

		1,773		AD.23111		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, tỷ lệ nhựa 6%, chiều dầy 3 cm		100m2		2,091,000		39,512		132,846

		1,774		AD.23112		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, tỷ lệ nhựa 5,5%, chiều dầy 4 cm		100m2		2,790,000		52,376		150,057

		1,775		AD.23113		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, tỷ lệ nhựa 6%, chiều dầy 5 cm		100m2		3,486,000		65,700		167,530

		1,776		AD.23114		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, tỷ lệ nhựa 6%, chiều dầy 6 cm		100m2		4,182,000		78,564		215,970

		1,777		AD.23115		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, tỷ lệ nhựa 6%, chiều dầy 7 cm		100m2		4,878,000		92,347		233,182

		1,778		AD.23116		Rải thảm mặt đường đá dăm đen, tỷ lệ nhựa 6%, chiều dầy 8 cm		100m2		5,577,000		105,212		250,654

		1,779		AD.23211		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt thô, chiều dầy 3 cm		100m2		2,915,216		49,160		154,722

		1,780		AD.23212		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt thô, chiều dầy 4 cm		100m2		3,889,744		65,700		176,628

		1,781		AD.23213		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt thô, chiều dầy 5 cm		100m2		4,860,088		81,780		207,152

		1,782		AD.23214		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt thô, chiều dầy 6 cm		100m2		5,830,433		98,320		229,058

		1,783		AD.23215		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt thô, chiều dầy 7 cm		100m2		6,800,778		114,860		250,964

		1,784		AD.23221		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt trung, chiều dầy 3 cm		100m2		2,975,117		50,079		156,287

		1,785		AD.23222		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt trung, chiều dầy 4 cm		100m2		4,016,196		66,619		179,757

		1,786		AD.23223		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt trung, chiều dầy 5 cm		100m2		5,023,420		83,618		211,064

		1,787		AD.23224		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt trung, chiều dầy 6 cm		100m2		6,026,411		100,158		233,752

		1,788		AD.23225		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt trung, chiều dầy 7 cm		100m2		7,033,634		117,157		256,440

		1,789		AD.23231		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt mịn , chiều dầy 3 cm		100m2		3,152,434		50,998		159,677

		1,790		AD.23232		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt mịn, chiều dầy 4 cm		100m2		4,203,245		67,997		183,147

		1,791		AD.23233		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt mịn, chiều dầy 5 cm		100m2		5,254,056		84,996		215,237

		1,792		AD.23234		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt mịn, chiều dầy 6 cm		100m2		6,303,134		101,996		229,319

		1,793		AD.23235		Rải thảm mặt đường BT nhựa hạt mịn, chiều dầy 7 cm		100m2		7,356,546		118,995		262,177

		1,794		AD.24111		Láng mặt đường, Láng nhựa một 1 lớp dày 1,5cm tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2		100m2		1,019,339		153,493		333,673

		1,795		AD.24121		Láng mặt đường, Láng nhựa một 1 lớp dày 2,5cm tiêu chuẩn nhựa 3,0 kg/m2		100m2		1,674,029		179,075		395,267

		1,796		AD.24131		Láng mặt đường, Láng nhựa một 3 lớp dày 3,5cm tiêu chuẩn nhựa 4,5 kg/m2		100m2		2,501,401		306,986		460,533

		1,797		AD.24141		Láng mặt đường, Láng nhựa một 3 lớp dày 4,5cm tiêu chuẩn nhựa 5,5 kg/m2		100m2		2,795,169		358,151		525,525

		1,798		AD.24211		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu,Lượng nhựa 0,5 kg/m2		100m2		255,201		13,388		168,489

		1,799		AD.24212		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu,Lượng nhựa 0,8 kg/m2		100m2		458,837		13,388		168,489

		1,800		AD.24213		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu,Lượng nhựa 1,0 kg/m2		100m2		573,569		13,388		168,489

		1,801		AD.24214		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu,Lượng nhựa 1,5 kg/m2		100m2		828,761		13,388		168,489

		1,802		AD.24221		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc Axít, Lượng nhũ tương 0,5 kg/m2		100m2		155,036		11,512		120,751

		1,803		AD.24222		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc Axít, Lượng nhũ tương 0,8 kg/m2		100m2		248,058		11,512		120,751

		1,804		AD.24223		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc Axít, Lượng nhũ tương 1,0 kg/m2		100m2		310,074		11,512		120,751

		1,805		AD.24224		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc Axít, Lượng nhũ tương 1,5 kg/m2		100m2		372,088		11,512		120,751

		1,806		AD.25111		Cày xới mặt đường cũ Mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa		100m2		0		6,396		66,694

		1,807		AD.25112		Cày xới mặt đường cũ Mặt đường bê tông nhựa		100m2		0		12,194		80,033

		1,808		AD.25121		Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá		100m2		0		51,164		647,728

		1,809		AD.25211		Làm rãnh xương cá Chiều dài rãnh <= 2m		m3		80,818		73,152		0

		1,810		AD.25221		Làm rãnh xương cá Chiều dài rãnh> 2 m		m3		80,818		55,454		0

		1,811		AD.26111		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn <=25 T/H, đá dăm đen		100tấn		27,803,007		426,175		2,173,295

		1,812		AD.26121		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn <=25 T/H, bê tông nhựa hạt thô		100tấn		33,303,409		448,605		2,173,295

		1,813		AD.26122		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn <=25 T/H, bê tông nhựa hạt trung		100tấn		43,556,239		515,896		2,173,295

		1,814		AD.26123		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn <=25 T/H, bê tông nhựa hạt mịn		100tấn		48,317,566		542,812		2,173,295

		1,815		AD.26211		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50-60 T/H, đá dăm đen		100tấn		27,803,007		227,293		2,272,158

		1,816		AD.26221		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50-60 T/H, bê tông nhựa hạt thô		100tấn		33,303,409		239,256		2,272,158

		1,817		AD.26222		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50-60 T/H, bê tông nhựa hạt trung		100tấn		43,556,239		251,219		2,272,158

		1,818		AD.26223		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50-60 T/H, bê tông nhựa hạt mịn		100tấn		48,317,566		263,182		2,272,158

		1,819		AD.26311		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80 T/H, đá dăm đen		100tấn		27,803,007		186,919		2,226,269

		1,820		AD.26321		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80 T/H, bê tông nhựa hạt thô		100tấn		33,303,409		194,396		2,226,269

		1,821		AD.26322		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80 T/H, bê tông nhựa hạt trung		100tấn		43,556,239		201,872		2,226,269

		1,822		AD.26323		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80 T/H, bê tông nhựa hạt mịn		100tấn		48,317,566		209,349		2,226,269

		1,823		AD.27111		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 5 tấn, cự ly VC 0,5 km		100tấn		0		0		1,022,840

		1,824		AD.27112		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 7 tấn, cự ly VC 0,5 km		100tấn		0		0		929,722

		1,825		AD.27113		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 10 tấn, cự ly VC 0,5 km		100tấn		0		0		866,135

		1,826		AD.27121		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 5 tấn, cự ly VC 1 km		100tấn		0		0		1,380,022

		1,827		AD.27122		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 7 tấn, cự ly VC 1 km		100tấn		0		0		1,284,221

		1,828		AD.27123		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 10 tấn, cự ly VC 1 km		100tấn		0		0		1,106,728

		1,829		AD.27131		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 5 tấn, cự ly VC 1,5 km		100tấn		0		0		1,618,143

		1,830		AD.27132		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 7 tấn, cự ly VC 1,5 km		100tấn		0		0		1,451,437

		1,831		AD.27133		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 10 tấn, cự ly VC 1,5 km		100tấn		0		0		1,275,143

		1,832		AD.27141		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 5 tấn, cự ly VC 2 km		100tấn		0		0		1,856,265

		1,833		AD.27142		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 7 tấn, cự ly VC 2 km		100tấn		0		0		1,618,653

		1,834		AD.27143		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 10 tấn, cự ly VC 2 km		100tấn		0		0		1,443,559

		1,835		AD.27151		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 5 tấn, cự ly VC 3 km		100tấn		0		0		2,251,330

		1,836		AD.27152		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 7 tấn, cự ly VC 3 km		100tấn		0		0		1,892,888

		1,837		AD.27153		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 10 tấn, cự ly VC 3 km		100tấn		0		0		1,716,231

		1,838		AD.27161		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 5 tấn, cự ly VC 4 km		100tấn		0		0		2,646,395

		1,839		AD.27162		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 7 tấn, cự ly VC 4 km		100tấn		0		0		2,167,123

		1,840		AD.27163		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 10 tấn, cự ly VC 4 km		100tấn		0		0		1,988,903

		1,841		AD.27171		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 5 tấn, cự ly VC 1 km tiếp theo		100tấn		0		0		357,182

		1,842		AD.27172		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 7 tấn, cự ly VC 1 km tiếp theo		100tấn		0		0		307,678

		1,843		AD.27173		VC cát mịn, cát vàng gia cố XM bằng ô tô 10 tấn, cự ly VC 1 km tiếp theo		100tấn		0		0		208,514

		1,844		AD.27211		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 7 tấn, cự ly 1 km		100tấn		0		0		1,478,192

		1,845		AD.27212		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 10 tấn, cự ly 1 km		100tấn		0		0		1,267,124

		1,846		AD.27213		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 12 tấn, cự ly 1 km		100tấn		0		0		1,198,085

		1,847		AD.27221		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 7 tấn, cự ly 2 km		100tấn		0		0		1,859,445

		1,848		AD.27222		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 10 tấn, cự ly 2 km		100tấn		0		0		1,660,092

		1,849		AD.27223		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 12 tấn, cự ly 2 km		100tấn		0		0		1,573,059

		1,850		AD.27231		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 7 tấn, cự ly 3 km		100tấn		0		0		2,173,811

		1,851		AD.27232		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 10 tấn, cự ly 3 km		100tấn		0		0		1,972,863

		1,852		AD.27233		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 12 tấn, cự ly 3 km		100tấn		0		0		1,865,721

		1,853		AD.27241		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 7 tấn, cự ly 4 km		100tấn		0		0		2,494,866

		1,854		AD.27242		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 10 tấn, cự ly 4 km		100tấn		0		0		2,285,634

		1,855		AD.27243		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 12 tấn, cự ly 4 km		100tấn		0		0		2,158,383

		1,856		AD.27251		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 7 tấn, cự ly 1 km tiếp theo		100tấn		0		0		347,810

		1,857		AD.27252		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 10 tấn, cự ly 1 km tiếp theo		100tấn		0		0		232,573

		1,858		AD.27253		VC đá dăm đen, bê tông nhựa, ôtô 12 tấn, cự ly 1 km tiếp theo		100tấn		0		0		228,642

		1,859		AD.31111		Làm cọc tiêu bê tông cốt thép		cái		17,801		7,034		0

		1,860		AD.31121		Cột km bê tông cốt thép		cái		78,902		68,578		0

		1,861		AD.31211		Làm biển báo bêtông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 0,6x1,0 m		cái		35,284		20,222		0

		1,862		AD.31221		Làm biển báo bêtông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 1,0x1,2 m		cái		66,878		39,564		0

		1,863		AD.31231		Làm biển báo bêtông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 1,0x1,6 m		cái		90,259		53,192		0

		1,864		AD.31241		Làm biển báo bêtông cốt thép hình chữ nhật, kích thước biển báo 0,6x0,6 0,5x0,7 m		cái		23,464		12,748		0

		1,865		AD.31311		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép,loại cột dài 2,7m		1cột		83,849		31,651		0

		1,866		AD.31321		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép.loại cột dài 2,8-3,0 m		1cột		86,911		32,970		0

		1,867		AD.31331		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép,loại cột dài 3,1-3,8 m		1cột		92,380		35,608		0

		1,868		AD.32111		Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông Loại trụ đỡ Sắt L50x50x5		cái		99,896		42,967		23,369

		1,869		AD.32121		Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông Loại trụ đỡ Sắt ống Phi 60		cái		148,884		41,314		25,585

		1,870		AD.32131		Sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông Loại trụ đỡ Sắt ống Phi 80		cái		276,902		49,164		31,024

		1,871		AD.32211		Làm biển báo bê tông cốt thép, loại chữ nhật 0,4x0,7; 0,5x0,6		cái		25,467		16,265		0

		1,872		AD.32212		Làm biển báo bê tông cốt thép, loại chữ nhật 0,4x1,2		cái		30,505		10,111		0

		1,873		AD.32221		Làm biển báo bê tông cốt thép, loại tròn Phi 0,7		cái		20,866		12,748		0

		1,874		AD.32231		Làm biển báo bê tông cốt thép, loại tam giác 0,7x0,7x0,7		cái		14,903		7,913		0

		1,875		AD.32311		Sản xuất lắp đặt bảng tên đường, bảng lưu thông, bảng tên đường 0,3x0,5 m		cái		27,117		15,041		7,249

		1,876		AD.32321		Sản xuất lắp đặt bảng tên đường, bảng lưu thông, bảng lưu thông loại tròn		cái		225,128		102,443		7,249

		1,877		AD.32322		Sản xuất lắp đặt bảng tên đường, bảng lưu thông, bảng lưu thông loại vuông, tam giác, chữ nhật		cái		173,455		101,223		7,249

		1,878		AD.32411		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang Biển vuông 60x60 cm		cái		154,321		60,225		7,551

		1,879		AD.32421		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang Biển tròn đk70, bát giác cạnh 25cm		cái		198,493		63,302		7,551

		1,880		AD.32431		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang Biển tam giác cạnh 70cm		cái		104,210		54,950		7,551

		1,881		AD.32441		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang Biển chữ nhật 30<=50cm		cái		63,021		40,883		7,551

		1,882		AD.33110		Gắn viên phản quang trên mặt bê tông		viên		70,300		3,070		4,335

		1,883		AD.33120		Gắn viên phản quang trên mặt đường nhựa		viên		70,241		2,942		4,335

		1,884		AD.34110		Lắp đặt dải phân cách cứng		cái		20,300		3,905		0

		1,885		AD.34120		Lắp đặt dải phân cách mềm		cái		149,509		2,665		0

		1,886		AD.34130		Lắp đặt dải phân cách bằng tôn lượn sóng		m		17,580		2,986		0

		1,887		AD.41111		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ Ray P43 (12,5m ), độ cong R <=500m		1000m		731,817,885		38,683,209		0

		1,888		AD.41112		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ Ray P43 (12,5m) Độ cong R >500m		1000m		711,390,858		36,511,463		0

		1,889		AD.41121		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ Ray P38 (12,5m) Độ cong R <=500m		1000m		683,577,885		39,930,830		0

		1,890		AD.41122		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ Ray P38 (12,5m) Độ cong R>500m		1000m		663,150,858		37,757,588		0

		1,891		AD.41211		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P33-30 (12m) Độ cong R(m) <=500		1000m		667,744,311		35,474,687		0

		1,892		AD.41212		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P33-30 (12m) Độ cong R(m) >500		1000m		647,582,001		33,191,786		0

		1,893		AD.41221		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P26-25-24 (10m) Độ cong R(m) <=500		1000m		651,946,113		35,370,012		0

		1,894		AD.41222		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P26-25-24 (10m) Độ cong R(m) >500		1000m		627,990,933		32,922,623		0

		1,895		AD.41231		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P26-25-24 Dài 9,58m Độ cong R(m) <=500		1000m		634,588,155		35,150,694		0

		1,896		AD.41232		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P26-25-24 Dài 9,58m Độ cong R(m) >500		1000m		609,687,270		32,274,638		0

		1,897		AD.41241		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P26-25-24 Dài 8,0m Độ cong R(m) <=500		1000m		674,958,201		36,725,796		0

		1,898		AD.41242		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P26-25-24 Dài 8,0m Độ cong R(m) >500		1000m		645,067,491		34,388,066		0

		1,899		AD.41311		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, Tà vẹt sắt Ray 26-25-24 dài 10m Độ cong R<=500 m		1000m		432,810,185		25,700,082		0

		1,900		AD.41312		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt sắt Ray 26-25-24 dài 10m Độ cong R >500 m		1000m		423,992,516		22,385,390		0

		1,901		AD.41321		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt sắt Ray P26-25-24 Dài 9,58m Độ cong R <=500 m		1000m		424,206,581		25,635,284		0

		1,902		AD.41322		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt sắt Ray P26-25-24 Dài 9,58m Độ cong R>500 m		1000m		413,842,016		22,111,242		0

		1,903		AD.41331		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, Tà vẹt sắt Ray P26-25-24 Dài 8m Độ cong R<=500 m		1000m		457,274,498		26,946,207		0

		1,904		AD.41332		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt sắt Ray P26-25-24 Dài 8m Độ cong R > 500 m		1000m		444,502,958		22,873,871		0

		1,905		AD.41411		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt bê tông dài 12,5m Ray P43 Độ cong R<=500 m		1000m		612,193,841		64,873,268		0

		1,906		AD.41412		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt bê tông dài 12,5m Ray P43 Độ cong R >500 m		1000m		599,509,334		62,535,537		0

		1,907		AD.41421		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt bê tông dài 12,5m Ray P38 Độ cong R <=500 m		1000m		563,953,841		64,110,639		0

		1,908		AD.41422		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt bê tông dài 12,5m Ray P38 Độ cong R <=500 m		1000m		551,269,334		61,374,149		0

		1,909		AD.42111		Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m. Tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P43-33 dài 12,5m		1000m		726,080,441		32,763,119		0

		1,910		AD.42211		Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m. Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P33-30 dài 12,0m		1000m		662,158,923		28,685,798		0

		1,911		AD.42221		Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m. Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P26-25-24 Chiều dài 10,0 m		1000m		645,432,005		27,055,866		0

		1,912		AD.42222		Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m. Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P26-25-24 Chiều dài 9,58 m		1000m		627,886,916		26,786,703		0

		1,913		AD.42223		Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m. Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P26-25-24 Chiều dài 8,00 m		1000m		666,848,153		27,599,177		0

		1,914		AD.42311		Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m. Tà vẹt sắt Ray P26-25-24 dài 10,0 m		1000m		426,599,285		20,316,822		0

		1,915		AD.42312		Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m. Tà vẹt sắt Ray P26-25-24 dài 9,58 m		1000m		413,842,016		20,102,489		0

		1,916		AD.42313		Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m. Tà vẹt sắt Ray P26-25-24 dài 8,0 m		1000m		444,502,958		20,710,598		0

		1,917		AD.42411		Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m. Tà vẹt bê tông Ray P43 dài 12,5m		1000m		581,883,644		62,151,731		0

		1,918		AD.42412		Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m. Tà vẹt bê tông Ray P38 dài 12,5m		1000m		533,643,644		61,553,591		0

		1,919		AD.43111		Đặt đường sắt đón tiễn khổ 1,00m. Tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P43-38 dài 12,5m		1000m		726,080,441		32,763,119		0

		1,920		AD.43211		Đặt đường sắt đón tiễn khổ 1,00m. Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P43-38 dài 12,0m		1000m		706,458,318		26,078,904		0

		1,921		AD.43221		Đặt đường sắt đón tiễn khổ 1,00m. Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P26-25-24 dài 10,0 m		1000m		621,654,710		24,703,182		0

		1,922		AD.43222		Đặt đường sắt đón tiễn khổ 1,00m. Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P26-25-24 dài 9,58 m		1000m		603,328,736		25,695,098		0

		1,923		AD.43223		Đặt đường sắt đón tiễn khổ 1,00m. Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P26-25-24 dài 8,00 m		1000m		631,702,298		25,316,276		0

		1,924		AD.43311		Đặt đường sắt đón tiễn khổ 1,00m. Tà vẹt sắt, Ray P26-25-24 dài 10 m		1000m		416,318,135		19,070,697		0

		1,925		AD.43312		Đặt đường sắt đón tiễn khổ 1,00m. Tà vẹt sắt Ray P26-25-24 dài 9,58 m		1000m		403,283,486		18,741,720		0

		1,926		AD.43313		Đặt đường sắt đón tiễn khổ 1,00m. Tà vẹt sắt Ray P26-25-24 dài 8,0 m		1000m		431,571,623		19,285,031		0

		1,927		AD.43411		Đặt đường sắt đón tiễn khổ 1,00m. Tà vẹt bê tông Ray P43 dài 12,5 m		1000m		581,883,644		62,151,731		0

		1,928		AD.43412		Đặt đường sắt đón tiễn khổ 1,00m. Tà vẹt bê tông Ray P38 dài 12,5m		1000m		533,643,644		61,553,591		0

		1,929		AD.44111		Đặt đường sắt nhánh, tránh tạm khổ 1,00m. Tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P43-38 dài 12,5m Độ cong R <=500 m		1000m		686,846,849		34,717,043		0

		1,930		AD.44112		Đặt đường sắt nhánh, tránh tạm khổ 1,00m. Tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P43-38 dài 12,5m Độ cong R >500 m		1000m		666,851,369		36,890,285		0

		1,931		AD.44221		Đặt đường sắt nhánh, tránh tạm khổ 1,00m. Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P33-30 dài 12,5m Độ cong R <=500 m		1000m		622,309,668		31,237,862		0

		1,932		AD.44222		Đặt đường sắt nhánh, tránh tạm khổ 1,00m. Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray P33-30 dài 12,5m Độ cong R >500 m		1000m		599,835,858		29,009,790		0

		1,933		AD.44231		Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray 26-25-24 dài 10,00m Độ cong R <=500 m		1000m		604,000,377		32,379,312		0

		1,934		AD.44232		Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray 26-25-24 dài 10,00m Độ cong R >500 m		1000m		597,515,615		29,662,760		0

		1,935		AD.44241		Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray 26-25-24 dài 9,58m Độ cong R <=500 m		1000m		584,386,998		31,890,830		0

		1,936		AD.44242		Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray 26-25-24 dài 9,58m Độ cong R >500 m		1000m		578,294,186		29,064,620		0

		1,937		AD.44251		Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray 26-25-24 dài 8,00m Độ cong R <=500 m		1000m		614,907,240		32,812,964		0

		1,938		AD.44252		Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray 26-25-24 dài 8,00m Độ cong R >500 m		1000m		606,837,593		29,393,597		0

		1,939		AD.44311		Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray 26-25-24 dài 10,00m Độ cong R <=500 m		1000m		416,318,135		28,905,116		0

		1,940		AD.44312		Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray 26-25-24 dài 10,00m Độ cong R >500 m		1000m		406,036,985		25,645,253		0

		1,941		AD.44321		Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray 26-25-24 dài 9,58m Độ cong R <=500 m		1000m		403,283,486		28,252,146		0

		1,942		AD.44322		Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray 26-25-24 dài 9,58m Độ cong R >500 m		1000m		392,587,271		24,882,624		0

		1,943		AD.44331		Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray 26-25-24 dài 8,00m Độ cong R <=500 m		1000m		431,571,622		29,229,108		0

		1,944		AD.44332		Tà vẹt gỗ không đệm sắt Ray 26-25-24 dài 8,00m Độ cong R >500 m		1000m		418,717,673		25,156,772		0

		1,945		AD.45111		Tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P43 dài 12,5m Độ cong R<=500 m		1000m		843,201,935		53,408,918		0

		1,946		AD.45112		Tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P43 dài 12,5m Độ cong R >500 m		1000m		806,034,221		48,025,658		0

		1,947		AD.45121		Tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P38 dài 12,5m Độ cong R <=500 m		1000m		795,989,246		52,317,312		0

		1,948		AD.45122		Tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P38 dài 12,5m Độ cong R >500 m		1000m		756,761,885		46,939,037		0

		1,949		AD.45211		Đường chính trong ga xí nghiệp tà vẹt gỗ, đệm sắt P43-44		1000m		805,001,885		43,624,344		0

		1,950		AD.45212		Đường chính trong ga xí nghiệp tà vẹt gỗ, đệm sắt P38-41		1000m		756,761,885		43,519,670		0

		1,951		AD.45311		Đường nhánh, tránh tạm tà vẹt gỗ, đệm sắt Ray P43-44 Độ cong R <=500 m		1000m		766,573,499		50,799,532		0

		1,952		AD.45312		Đường nhánh, tránh tạm tà vẹt gỗ, đệm sắt Ray P43-44 Độ cong R > 500 m		1000m		766,516,817		45,418,764		0

		1,953		AD.45321		Đường nhánh tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P38-41 Độ cong R<=500m		1000m		718,333,499		50,799,532		0

		1,954		AD.45322		Đường nhánh tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P38-41 Độ cong R>500m		1000m		718,276,817		45,418,764		0

		1,955		AD.45411		Đặt đường sắt chính tuyến khổ rộng 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt đệm sắt, Ray P43-44 Độ cong R <=500 m		1000m		805,001,885		49,057,449		0

		1,956		AD.45412		Đặt đường sắt chính tuyến khổ rộng 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt đệm sắt,Ray P43-44 Độ cong R >500 m		1000m		765,537,947		43,679,174		0

		1,957		AD.45421		Đặt đường sắt chính tuyến khổ rộng 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt đệm sắt.Ray P38-41 Độ cong R <=500 m		1000m		756,761,885		47,866,154		0

		1,958		AD.45422		Đặt đường sắt chính tuyến khổ rộng 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt đệm sắt,Ray P38-41 Độ cong R >500 m		1000m		717,297,947		42,482,894		0

		1,959		AD.46111		Đường lồng, đường ga xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P43-44		1000m		921,038,582		55,577,175		0

		1,960		AD.46112		Đường lồng, đường ga xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P38		1000m		848,678,582		54,490,554		0

		1,961		AD.46211		Đường nhánh, tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P43-38 Độ cong R <=500 m		1000m		880,796,573		57,536,084		0

		1,962		AD.46212		Đường nhánh, tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt Ray P43-38 Độ cong R >500 m		1000m		860,567,933		53,897,399		0

		1,963		AD.51110		Lắp thanh giằng, Loại 5 thanh giằng cho 1 cầu ray		1km		5,200,000		1,590,056		0

		1,964		AD.51120		Lắp thanh giằng, Loại 3 thanh giằng cho 1 cầu ray		1km		3,120,000		952,040		0

		1,965		AD.51210		Lắp thiết bị phòng xô Dốc<= 5%° 2 chiều		1km		46,400,000		1,490,366		0

		1,966		AD.51220		Lắp thiết bị phòng xô, Dốc>5%° 1 chiều		1km		80,000,000		2,387,576		0

		1,967		AD.51230		Lắp thiết bị phòng xô Tầu hãm trước ga 1 chiều		1km		40,000,000		1,191,296		0

		1,968		AD.51240		Lắp thiết bị phòng xô Phòng xô cho 1 bộ ghi		1km		900,000		59,814		0

		1,969		AD.51310		Lắp giá ray dự phòng		km		4,590,180		59,814		0

		1,970		AD.52110		Đặt ghi đường sắt khổ 1,00m Tg1/10 dài 21,414m		bộ		13,949,400		3,638,685		0

		1,971		AD.52120		Đặt ghi đường sắt khổ 1,00m Tg1/10 dài 24,00m		bộ		12,512,250		3,638,685		0

		1,972		AD.52130		Đặt ghi đường sắt khổ 1,00m Tg1/9 dài 22,312m		bộ		12,029,850		3,638,685		0

		1,973		AD.52210		Đặt ghi đường sắt khổ 1,435m Ray P43 Tg1/10 dài 34,41m		bộ		18,154,320		3,912,833		0

		1,974		AD.52311		Đặt ghi đường lồng P43-38 Tg1/10 dài 24,552m		bộ		14,510,190		4,869,857		0

		1,975		AD.52321		Đặt ghi đường lồng P43-38 Tg1/9 dài 24,552m		bộ		14,733,300		4,869,857		0

		1,976		AD.61111		Làm nền đá ba lát đường Tà vẹt gỗ Đường 1,00m		m3		73,181		48,848		0

		1,977		AD.61112		Làm nền đá ba lát đường Tà vẹt gỗ Đường 1,435 m		m3		73,181		50,343		0

		1,978		AD.61121		Làm nền đá ba lát đường Tà vẹt sắt		m3		73,181		54,830		0

		1,979		AD.61131		Làm nền đá ba lát đường Tà vẹt bê tông		m3		73,181		51,340		0

		1,980		AD.61210		Làm nền đá ba lát ghi Ghi đường 1,00m		m3		73,181		54,830		0

		1,981		AD.61220		Làm nền đá ba lát ghi Ghi đường 1,435m		m3		73,181		59,814		0

		1,982		AD.62110		Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng bằng thép hình		tấn		10,050,422		233,396		266,954

		1,983		AD.62210		Lắp dựng đường trượt thép hình hầm đứng, hầm nghiêng,Hầm đứng		tấn		290,039		2,007,753		475,611

		1,984		AD.62220		Lắp dựng đường trượt thép hình hầm đứng, hầm nghiêng,Hầm nghiêng		tấn		320,638		2,251,256		528,508

		1,985		AD.63110		Lắp đặt đường goòng tạm khổ 0,9m, tà vẹt gỗ, ray P24 trong hầm		m		800,697		62,306		0

		1,986		AD.71110		Trồng cột km		cái		68,933		14,954		0

		1,987		AD.71210		Trồng cột và biển đường vòng		cái		168,953		37,384		0

		1,988		AD.71310		Trồng biển đổi dốc		cái		36,724		7,477		0

		1,989		AD.71410		Trồng biển kéo còi		cái		38,298		14,954		0

		1,990		AD.71511		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H. loại cột 6m		cột		460,104		324,894		0

		1,991		AD.71512		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H. loại cột 7m		cột		572,233		401,214		0

		1,992		AD.71513		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H. loại cột 8m		cột		679,991		478,387		0

		1,993		AD.71514		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H. loại cột 9m		cột		757,907		559,397		0

		1,994		AD.71521		Cột đánh dấu 1,2m		1cột		36,360		40,505		0

		1,995		AD.71531		Lắp dựng cột tín hiệu loại cột 7,5m		cột		630,000		845,370		0

		1,996		AD.71532		Lắp dựng cột tín hiệu loại cột 8,5m		cột		735,000		924,853		0

		1,997		AD.71533		Lắp dựng cột tín hiệu loại cột 9,5m		cột		1,260,000		1,056,712		0

		1,998		AD.72111		Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu vào ga		cột		3,147,760		1,380,707		0

		1,999		AD.72112		Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu ra ga		cột		1,273,360		672,908		0

		2,000		AD.72121		Cột đánh dấu		cột		1,082,180		458,574		0

		2,001		AD.73111		Lắp đặt ghi tín hiệu Ghi cơ khí		bộ		239,560		707,799		0

		2,002		AD.73121		Lắp đặt ghi tín hiệu Ghi điện đơn		bộ		766,401		1,929,002		0

		2,003		AD.73131		Lắp đặt ghi tín hiệu Ghi liên động		bộ		2,508,405		4,535,895		0

		2,004		AD.73141		Lắp đặt ghi tín hiệu Ghi lồng 3 đầu dây		bộ		724,234		4,115,702		0

		2,005		AD.74111		Kéo rải dây sắt,dây lưỡng kim dây sắt Phi 3mm		1km/sợi		430,130		408,729		0

		2,006		AD.74112		Kéo rải dây sắt,dây lưỡng kim dây sắt Phi4mm		1km/sợi		763,835		456,082		0

		2,007		AD.74121		Kéo rải dây sắt,dây lưỡng kim dây lưỡng kim Phi 2,5mm		1km/sợi		895,017		398,760		0

		2,008		AD.74122		Kéo rải dây sắt,dây lưỡng kim dây lưỡng kim Phi 3mm		1km/sợi		1,273,017		408,729		0

		2,009		AD.74211		Lắp xà thông tin xà 1,1m		xà		41,820		50,343		0

		2,010		AD.74212		Lắp xà thông tin xà 2,5m		xà		67,320		68,786		0

		2,011		AD.74310		Bộ giá đỡ đặt bộ quay ghi		1 bộ		724,869		299,070		0

		2,012		AD.74410		Lắp đặt mạch điện đường ray		mạch		1,646,326		1,764,513		0

		2,013		AD.74511		Lắp hộp cáp, hòm biến thế tín hiệu,hộp cáp cuối		hộp		561,645		494,472		0

		2,014		AD.74521		Lắp hộp cáp, hòm biến thế tín hiệu, hộp cáp phân hướng		hộp		991,326		775,032		0

		2,015		AD.74531		Lắp hộp cáp, hòm biến thế tín hiệu, hòm biến thế		hộp		384,663		884,138		0

		2,016		AD.74610		Lắp các loại rơ le		cái		194,700		309,045		0

		2,017		AD.74711		Lắp đặt tổng đài Điện thoại nam châm		cái		0		2,841,165		0

		2,018		AD.74712		Lắp đặt tổng đài cộng điện điều độ		cái		0		3,688,530		0

		2,019		AD.74721		Lắp đặt máy đóng đường		cái		579,226		3,066,963		0

		2,020		AD.74810		Lắp đặt cáp ngầm		100m		937,367		230,666		0

		2,021		AD.81111		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông Đường kính phao 0,8 m		cái		1,442,945		1,111,544		89,536

		2,022		AD.81121		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông Đường kính phao 1,0 m		cái		2,354,604		1,440,521		149,797

		2,023		AD.81131		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông Đường kính phao 1,2 m		cái		3,225,678		1,834,296		203,240

		2,024		AD.81141		Sản xuất phao tiêu báo hiệu đường sông Đường kính phao 1,4 m		cái		5,273,621		2,480,786		332,660

		2,025		AD.81211		Sản xuất cột báo hiệu đường sông Phi160 Cột báo hiệu đường kính 160mm Chiều dài cột 5,5m		cái		1,584,063		565,741		27,472

		2,026		AD.81212		Sản xuất cột báo hiệu đường sông Phi160 Cột báo hiệu đường kính 160mm Chiều dài cột 6,5m		cái		1,797,667		643,997		30,696

		2,027		AD.81213		Sản xuất cột báo hiệu đường sông Phi160 Cột báo hiệu đường kính 160mm Chiều dài cột 7,5m		cái		2,012,058		722,254		34,733

		2,028		AD.81221		Sản xuất cột báo hiệu đường sông Phi200 Cột báo hiệu đường kính 200 mm Chiều dài cột 5,5m		cái		1,905,923		615,586		32,408

		2,029		AD.81222		Sản xuất cột báo hiệu đường sông Phi200 Cột báo hiệu đường kính 200 mm Chiều dài cột 6,5m		cái		2,173,389		692,846		37,915

		2,030		AD.81223		Sản xuất cột báo hiệu đường sông Phi200 Cột báo hiệu đường kính 200 mm Chiều dài cột 7,5m		cái		2,437,432		772,598		42,609

		2,031		AD.81310		Sản xuất biển báo hiệu đường sông		m2		374,402		169,473		24,516

		2,032		AD.82111		Lắp đặt phao tiêu Đường kính phao 0,8 m		cái		29,650		38,698		32,517

		2,033		AD.82121		Lắp đặt phao tiêu Đường kính phao 1,0 m		cái		32,615		53,210		45,492

		2,034		AD.82131		Lắp đặt phao tiêu Đường kính phao 1,2 m		cái		35,671		68,796		58,627

		2,035		AD.82141		Lắp đặt phao tiêu Đường kính phao 1,4 m		cái		38,636		83,845		71,601

		2,036		AD.82211		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm-200mm Chiều dài cột 5,5 m		cái		271,355		363,869		0

		2,037		AD.82221		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm-200mm Chiều dài cột 6,5 m		cái		271,355		378,822		0

		2,038		AD.82231		Lắp đặt cột báo hiệu đường sông đường kính 160mm-200mm Chiều dài cột 7,5 m		cái		271,355		389,788		0

		2,039		AD.82310		Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông		cái		73,782		74,768		0

		2,040		AE.11110		Xây đá hộc, Xây móng chiều dày <=60 cm, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		262,174		81,437		0

		2,041		AE.11110		Xây đá hộc, Xây móng chiều dày <=60 cm, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		288,893		81,437		0

		2,042		AE.11110		Xây đá hộc, Xây móng chiều dày <=60 cm, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		317,605		81,437		0

		2,043		AE.11120		Xây đá hộc, Xây móng chiều dày >60 cm, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		262,174		78,452		0

		2,044		AE.11120		Xây đá hộc, Xây móng chiều dày >60 cm, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		288,893		78,452		0

		2,045		AE.11120		Xây đá hộc, Xây móng chiều dày >60 cm, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		317,605		78,452		0

		2,046		AE.11210		Xây đá hộc, Xây tường thẳng chiều dày <=60 cm, chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		262,174		92,096		0

		2,047		AE.11210		Xây đá hộc, Xây tường thẳng chiều dày <=60 cm, chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		288,893		92,096		0

		2,048		AE.11210		Xây đá hộc, Xây tường thẳng chiều dày <=60 cm, chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		317,605		92,096		0

		2,049		AE.11220		Xây đá hộc, Xây tường thẳng chiều dày <=60 cm, chiều cao >2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		284,459		106,593		0

		2,050		AE.11220		Xây đá hộc, Xây tường thẳng chiều dày <=60 cm, chiều cao >2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		313,449		106,593		0

		2,051		AE.11220		Xây đá hộc, Xây tường thẳng chiều dày <=60 cm, chiều cao >2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		344,601		106,593		0

		2,052		AE.11230		Xây đá hộc, Xây tường thẳng chiều dày >60 cm, chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		262,174		88,685		0

		2,053		AE.11230		Xây đá hộc, Xây tường thẳng chiều dày >60 cm, chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		288,893		88,685		0

		2,054		AE.11230		Xây đá hộc, Xây tường thẳng chiều dày >60 cm, chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		317,605		88,685		0

		2,055		AE.11240		Xây đá hộc, Xây tường thẳng chiều dày >60 cm, chiều cao > 2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		281,837		101,050		0

		2,056		AE.11240		Xây đá hộc, Xây tường thẳng chiều dày >60 cm, chiều cao > 2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		310,560		101,050		0

		2,057		AE.11240		Xây đá hộc, Xây tường thẳng chiều dày >60 cm, chiều cao > 2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		341,425		101,050		0

		2,058		AE.11310		Xây đá hộc, Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ chiều dày <=60 cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		262,174		100,197		0

		2,059		AE.11310		Xây đá hộc, Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ chiều dày <=60 cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		288,893		100,197		0

		2,060		AE.11310		Xây đá hộc, Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ chiều dày <=60 cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		317,605		100,197		0

		2,061		AE.11320		Xây đá hộc, Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ chiều dày <=60 cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		284,459		118,104		0

		2,062		AE.11320		Xây đá hộc, Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ chiều dày <=60 cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		313,449		118,104		0

		2,063		AE.11320		Xây đá hộc, Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ chiều dày <=60 cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		344,601		118,104		0

		2,064		AE.11330		Xây đá hộc, Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ chiều dày >60 cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		262,174		95,933		0

		2,065		AE.11330		Xây đá hộc, Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ chiều dày >60 cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		288,893		95,933		0

		2,066		AE.11330		Xây đá hộc, Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ chiều dày >60 cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		317,605		95,933		0

		2,067		AE.11340		Xây đá hộc, Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ chiều dày >60 cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		281,837		108,298		0

		2,068		AE.11340		Xây đá hộc, Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ chiều dày >60 cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		310,560		108,298		0

		2,069		AE.11340		Xây đá hộc, Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ chiều dày >60 cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		341,425		108,298		0

		2,070		AE.11410		Xây đá hộc, Xây mố chiều cao <=2m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		262,174		105,313		0

		2,071		AE.11410		Xây đá hộc, Xây mố chiều cao <=2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		288,893		105,313		0

		2,072		AE.11410		Xây đá hộc, Xây mố chiều cao <=2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		317,605		105,313		0

		2,073		AE.11420		Xây đá hộc, Xây mố chiều cao >2m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		284,459		214,464		0

		2,074		AE.11420		Xây đá hộc, Xây mố chiều cao >2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		313,449		214,464		0

		2,075		AE.11420		Xây đá hộc, Xây mố chiều cao >2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		344,601		214,464		0

		2,076		AE.11510		Xây đá hộc, Xây trụ, cột chiều cao <=2m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		279,216		169,695		0

		2,077		AE.11510		Xây đá hộc, Xây trụ, cột chiều cao <=2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		307,671		169,695		0

		2,078		AE.11510		Xây đá hộc, Xây trụ, cột chiều cao <=2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		338,249		169,695		0

		2,079		AE.11520		Xây đá hộc, Xây trụ, cột chiều cao <=2m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		281,837		291,211		0

		2,080		AE.11520		Xây đá hộc, Xây trụ, cột chiều cao <=2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		310,560		291,211		0

		2,081		AE.11520		Xây đá hộc, Xây trụ, cột chiều cao <=2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		341,425		291,211		0

		2,082		AE.11610		Xây đá hộc, Xây tường cánh tường đầu cầu chiều cao <=2m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		273,972		101,476		0

		2,083		AE.11610		Xây đá hộc, Xây tường cánh tường đầu cầu chiều cao <=2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		301,893		101,476		0

		2,084		AE.11610		Xây đá hộc, Xây tường cánh tường đầu cầu chiều cao <=2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		331,897		101,476		0

		2,085		AE.11620		Xây đá hộc, Xây tường cánh tường đầu cầu chiều cao > 2m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		283,148		173,106		0

		2,086		AE.11620		Xây đá hộc, Xây tường cánh tường đầu cầu chiều cao > 2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		312,004		173,106		0

		2,087		AE.11620		Xây đá hộc, xây tường cánh tường đầu cầu chiều cao > 2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		343,013		173,106		0

		2,088		AE.11710		Xây đá hộc, Xây trụ đỡ ống chiều cao <= 2m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		279,307		149,656		0

		2,089		AE.11710		Xây đá hộc, Xây trụ đỡ ống chiều cao <= 2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		307,495		149,656		0

		2,090		AE.11710		Xây đá hộc, Xây trụ đỡ ống chiều cao <= 2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		337,786		149,656		0

		2,091		AE.11720		Xây đá hộc, Xây trụ đỡ ống chiều cao > 2m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		287,249		176,944		0

		2,092		AE.11720		Xây đá hộc, Xây trụ đỡ ống chiều cao > 2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		316,239		176,944		0

		2,093		AE.11720		Xây đá hộc, Xây trụ đỡ ống chiều cao > 2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		347,391		176,944		0

		2,094		AE.11810		Xây đá hộc, Xây gối đỡ đường ống cao <=2m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		264,746		149,656		2,966

		2,095		AE.11810		Xây đá hộc, Xây gối đỡ đường ống cao <=2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		291,464		149,656		2,966

		2,096		AE.11810		Xây đá hộc, Xây gối đỡ đường ống cao <=2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		320,176		149,656		2,966

		2,097		AE.11820		Xây đá hộc, Xây gối đỡ đường ống cao >2m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		287,249		176,091		2,966

		2,098		AE.11820		Xây đá hộc, Xây gối đỡ đường ống cao >2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		316,239		176,091		2,966

		2,099		AE.11820		Xây đá hộc, Xây gối đỡ đường ống cao >2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		347,391		176,091		2,966

		2,100		AE.11910		Xây đá hộc, Xây mặt bằng mái dốc, xây mặt bằng, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		262,174		88,685		0

		2,101		AE.11910		Xây đá hộc, Xây mặt bằng mái dốc, xây mặt bằng, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		288,893		88,685		0

		2,102		AE.11910		Xây đá hộc, Xây mặt bằng mái dốc, xây mặt bằng, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		317,605		88,685		0

		2,103		AE.11920		Xây đá hộc, Xây mặt bằng mái dốc, xây mái dốc thẳng, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		262,174		93,375		0

		2,104		AE.11920		Xây đá hộc, Xây mặt bằng mái dốc, xây mái dốc thẳng, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		288,893		93,375		0

		2,105		AE.11920		Xây đá hộc, Xây mặt bằng mái dốc, xây mái dốc thẳng, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		317,605		93,375		0

		2,106		AE.11930		Xây đá hộc, Xây mặt bằng mái dốc, xây mái dốc cong, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		271,365		103,182		0

		2,107		AE.11930		Xây đá hộc, Xây mặt bằng mái dốc, xây mái dốc cong, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		298,751		103,182		0

		2,108		AE.11930		Xây đá hộc, Xây mặt bằng mái dốc, xây mái dốc cong, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		328,181		103,182		0

		2,109		AE.12110		Xếp đá khan không chít mạch mặt bằng		m3		158,181		51,164		0

		2,110		AE.12120		Xếp đá khan không chít mạch mái dốc thẳng		m3		158,181		59,692		0

		2,111		AE.12130		Xếp đá khan không chít mạch mái dốc cong		m3		162,397		84,421		0

		2,112		AE.12210		Xếp đá khan có chít mạch mặt bằng, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		174,808		66,087		0

		2,113		AE.12210		Xếp đá khan có chít mạch mặt bằng, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		179,071		66,087		0

		2,114		AE.12210		Xếp đá khan có chít mạch mặt bằng, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		183,652		66,087		0

		2,115		AE.12220		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc thẳng, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		174,808		74,615		0

		2,116		AE.12220		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc thẳng, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		179,071		74,615		0

		2,117		AE.12220		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc thẳng, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		183,652		74,615		0

		2,118		AE.12230		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc cong, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		179,178		85,700		0

		2,119		AE.12230		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc cong, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		183,548		85,700		0

		2,120		AE.12230		Xếp đá khan có chít mạch mái dốc cong, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		188,243		85,700		0

		2,121		AE.12310		Xây đá hộc, Xây cống, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		279,216		131,322		0

		2,122		AE.12310		Xây đá hộc, Xây cống, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		307,671		131,322		0

		2,123		AE.12310		Xây đá hộc, Xây cống, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		338,249		131,322		0

		2,124		AE.12410		Xây đá hộc, Xây nút hầm, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		279,216		151,788		0

		2,125		AE.12410		Xây đá hộc, Xây nút hầm, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		307,671		151,788		0

		2,126		AE.12410		Xây đá hộc, Xây nút hầm, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		338,249		151,788		0

		2,127		AE.12510		Xây đá hộc, Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		279,307		176,091		0

		2,128		AE.12510		Xây đá hộc, Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		307,495		176,091		0

		2,129		AE.12510		Xây đá hộc, Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		337,786		176,091		0

		2,130		AE.12610		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thải nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% chiều cao >=5m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		285,975		237,488		0

		2,131		AE.12610		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thải nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% chiều cao >=5m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		316,701		237,488		0

		2,132		AE.12610		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thải nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% chiều cao >=5m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		349,720		237,488		0

		2,133		AE.12620		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thải nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% chiều cao >=10m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		287,337		277,141		0

		2,134		AE.12620		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thải nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% chiều cao >=10m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		318,209		277,141		0

		2,135		AE.12620		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thải nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% chiều cao >=10m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		351,385		277,141		0

		2,136		AE.12630		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thải nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% chiều cao >20 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		290,060		328,731		0

		2,137		AE.12630		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thải nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% chiều cao >20 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		321,226		328,731		0

		2,138		AE.12630		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thải nước, gân chữ V trên độ dốc taluy >= 40% chiều cao >20 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		354,716		328,731		0

		2,139		AE.13110		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây móng, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		233,895		99,789		1,483

		2,140		AE.13110		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây móng, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		244,074		99,789		1,483

		2,141		AE.13110		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây móng, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		255,012		99,789		1,483

		2,142		AE.13210		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây tường, chiều dày <=30 cm, chiều cao <=2m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		233,895		112,538		1,483

		2,143		AE.13210		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây tường, chiều dày <=30 cm, chiều cao <=2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		244,074		112,538		1,483

		2,144		AE.13210		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây tường, chiều dày <=30 cm, chiều cao <=2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		255,012		112,538		1,483

		2,145		AE.13220		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây tường, chiều dày <=30 cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		246,760		120,450		1,632

		2,146		AE.13220		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây tường, chiều dày <=30 cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		257,498		120,450		1,632

		2,147		AE.13220		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây tường, chiều dày <=30 cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		269,037		120,450		1,632

		2,148		AE.13230		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây tường, chiều dày > 30 cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		232,614		98,910		1,483

		2,149		AE.13230		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây tường, chiều dày > 30 cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		244,701		98,910		1,483

		2,150		AE.13230		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây tường, chiều dày > 30 cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		257,690		98,910		1,483

		2,151		AE.13240		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây tường, chiều dày > 30 cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		243,082		117,373		1,632

		2,152		AE.13240		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây tường, chiều dày > 30 cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		255,713		117,373		1,632

		2,153		AE.13240		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây tường, chiều dày > 30 cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		269,286		117,373		1,632

		2,154		AE.13310		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây trụ độc lập, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		262,357		192,545		2,284

		2,155		AE.13310		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây trụ độc lập, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		279,215		192,545		2,284

		2,156		AE.13310		Xây đá xanh miếng 10x20x30, Xây trụ độc lập, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		297,331		192,545		2,284

		2,157		AE.14110		Xây móng, xây đá chẻ 10x10x20, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		543,592		119,132		2,076

		2,158		AE.14110		Xây móng, xây đá chẻ 10x10x20, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		562,677		119,132		2,076

		2,159		AE.14110		Xây móng, xây đá chẻ 10x10x20, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		583,186		119,132		2,076

		2,160		AE.14210		Xây tường, xây đá chẻ 10x10x20, chiều dày <=30cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		546,075		133,199		2,136

		2,161		AE.14210		Xây tường, xây đá chẻ 10x10x20, chiều dày <=30cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		565,795		133,199		2,136

		2,162		AE.14210		Xây tường, xây đá chẻ 10x10x20, chiều dày <=30cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		586,987		133,199		2,136

		2,163		AE.14220		Xây tường, xây đá chẻ 10x10x20, chiều dày <=30cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		573,490		145,508		2,349

		2,164		AE.14220		Xây tường, xây đá chẻ 10x10x20, chiều dày <=30cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		593,624		145,508		2,349

		2,165		AE.14220		Xây tường, xây đá chẻ 10x10x20, chiều dày <=30cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		615,261		145,508		2,349

		2,166		AE.14230		Xây tường, xây đá chẻ 10x10x20, chiều dày > 30cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		543,592		119,132		2,076

		2,167		AE.14230		Xây tường, xây đá chẻ 10x10x20, chiều dày > 30cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		562,677		119,132		2,076

		2,168		AE.14230		Xây tường, xây đá chẻ 10x10x20, chiều dày > 30cm chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		583,186		119,132		2,076

		2,169		AE.14240		Xây tường, xây đá chẻ 10x10x20, chiều dày > 30cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		568,054		132,759		2,284

		2,170		AE.14240		Xây tường, xây đá chẻ 10x10x20, chiều dày > 30cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		587,998		132,759		2,284

		2,171		AE.14240		Xây tường, xây đá chẻ 10x10x20, chiều dày > 30cm chiều cao >2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		609,429		132,759		2,284

		2,172		AE.14310		Xây gối đỡ ống chiều cao <=2 m, , xây đá chẻ 10x10x20 VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		543,592		119,132		0

		2,173		AE.14310		Xây gối đỡ ống chiều cao <=2 m, xây đá chẻ 10x10x20, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		562,677		119,132		0

		2,174		AE.14310		Xây gối đỡ ống chiều cao <=2 m, xây đá chẻ 10x10x20, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		583,186		119,132		0

		2,175		AE.14320		Xây gối đỡ ống, chiều cao >2 m, xây đá chẻ 10x10x20, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		570,648		132,759		2,076

		2,176		AE.14320		Xây gối đỡ ống chiều cao >2 m, xây đá chẻ 10x10x20, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		591,256		132,759		2,076

		2,177		AE.14320		Xây gối đỡ ống chiều cao >2 m, xây đá chẻ 10x10x20, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		613,402		132,759		2,076

		2,178		AE.14410		Xây trụ độc lập, xây đá chẻ 10x10x20, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		576,109		192,545		2,349

		2,179		AE.14410		Xây trụ độc lập, xây đá chẻ 10x10x20, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		596,914		192,545		2,349

		2,180		AE.14410		Xây trụ độc lập, xây đá chẻ 10x10x20, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		619,272		192,545		2,349

		2,181		AE.15110		Xây móng bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		190,281		59,346		2,017

		2,182		AE.15110		Xây móng bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		208,093		59,346		2,017

		2,183		AE.15110		Xây móng bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		227,235		59,346		2,017

		2,184		AE.15210		Xây tường bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, chiều dày <=30cm, cao <=2m, VXM cát vàng M50 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		m3		194,590		63,742		2,076

		2,185		AE.15210		Xây tường bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, chiều dày <=30cm, chiều cao <=2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		213,039		63,742		2,076

		2,186		AE.15210		Xây tường bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, chiều dày <=30cm, chiều cao <=2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		232,863		63,742		2,076

		2,187		AE.15220		Xây tường bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, chiều dày <=30cm, chiều cao >2m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		205,293		68,138		2,284

		2,188		AE.15220		Xây tường bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, chiều dày <=30cm, chiều cao >2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		224,756		68,138		2,284

		2,189		AE.15220		Xây tường bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, chiều dày <=30cm, chiều cao >2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		245,671		68,138		2,284

		2,190		AE.15230		Xây tường bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, chiều dày >30cm, chiều cao <=2m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		190,281		61,104		2,017

		2,191		AE.15230		Xây tường bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, chiều dày >30cm, chiều cao <=2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		208,093		61,104		2,017

		2,192		AE.15230		Xây tường bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, chiều dày >30cm, chiều cao <=2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		227,235		61,104		2,017

		2,193		AE.15240		Xây tường bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, chiều dày >30cm, chiều cao > 2m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		198,844		63,742		2,284

		2,194		AE.15240		Xây tường bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, chiều dày >30cm, chiều cao > 2m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		217,458		63,742		2,284

		2,195		AE.15240		Xây tường bằng đá chẻ 20 x 20 x 25, chiều dày >30cm, chiều cao > 2m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		237,460		63,742		2,284

		2,196		AE.16110		Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		219,292		59,346		2,076

		2,197		AE.16110		Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		237,741		59,346		2,076

		2,198		AE.16110		Xây móng bằng đá chẻ 15x20x25, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		257,566		59,346		2,076

		2,199		AE.16210		Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25, chiều dày <=30cm, chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		223,138		61,544		2,076

		2,200		AE.16210		Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25, chiều dày <=30cm, chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		242,223		61,544		2,076

		2,201		AE.16210		Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25, chiều dày <=30cm, chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		262,732		61,544		2,076

		2,202		AE.16220		Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25, chiều dày <=30cm, chiều cao >2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		235,411		68,138		2,284

		2,203		AE.16220		Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25, chiều dày <=30cm, chiều cao >2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		255,545		68,138		2,284

		2,204		AE.16220		Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25, chiều dày <=30cm, chiều cao >2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		277,182		68,138		2,284

		2,205		AE.16230		Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25, chiều dày >30cm, chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		219,292		60,225		2,076

		2,206		AE.16230		Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25, chiều dày >30cm, chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		237,741		60,225		2,076

		2,207		AE.16230		Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25, chiều dày >30cm, chiều cao <=2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		257,566		60,225		2,076

		2,208		AE.16240		Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25, chiều dày >30cm, chiều cao >2 m, VXM cát vàng M50 - độ lớn ML > 2		m3		229,161		63,742		2,284

		2,209		AE.16240		Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25, chiều dày >30cm, chiều cao >2 m, VXM cát vàng M75 - độ lớn ML > 2		m3		248,439		63,742		2,284

		2,210		AE.16240		Xây tường bằng đá chẻ 15x20x25, chiều dày >30cm, chiều cao >2 m, VXM cát vàng M100 - độ lớn ML > 2		m3		269,156		63,742		2,284

		2,211		AE.21110		Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33 cm, VXM cát vàng M25		m3		316,860		71,204		0

		2,212		AE.21110		Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33 cm, VXM cát vàng M50		m3		340,387		71,204		0

		2,213		AE.21110		Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33 cm, VXM cát vàng M75		m3		360,441		71,204		0

		2,214		AE.21210		Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33 cm, VXM cát vàng M25		m3		313,343		63,529		0

		2,215		AE.21210		Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33 cm, VXM cát vàng M50		m3		337,681		63,529		0

		2,216		AE.21210		Xây móng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33 cm, VXM cát vàng M75		m3		358,427		63,529		0

		2,217		AE.22110		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 11cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		373,791		95,081		2,136

		2,218		AE.22110		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 11cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		393,663		95,081		2,136

		2,219		AE.22110		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 11cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		410,601		95,081		2,136

		2,220		AE.22120		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 11cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		373,791		103,608		7,704

		2,221		AE.22120		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 11cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		393,663		103,608		7,704

		2,222		AE.22120		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 11cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		410,601		103,608		7,704

		2,223		AE.22130		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 11cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		373,791		113,841		57,910

		2,224		AE.22130		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 11cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		393,663		113,841		57,910

		2,225		AE.22130		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 11cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		410,601		113,841		57,910

		2,226		AE.22140		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 11cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		373,791		118,957		82,892

		2,227		AE.22140		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 11cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		393,663		118,957		82,892

		2,228		AE.22140		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 11cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		410,601		118,957		82,892

		2,229		AE.22210		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		332,703		81,863		2,136

		2,230		AE.22210		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		357,406		81,863		2,136

		2,231		AE.22210		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		378,463		81,863		2,136

		2,232		AE.22220		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		335,872		83,995		7,704

		2,233		AE.22220		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		360,810		83,995		7,704

		2,234		AE.22220		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		382,067		83,995		7,704

		2,235		AE.22230		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		335,872		92,096		57,910

		2,236		AE.22230		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		360,810		92,096		57,910

		2,237		AE.22230		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		382,067		92,096		57,910

		2,238		AE.22240		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		335,872		96,360		82,892

		2,239		AE.22240		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		360,810		96,360		82,892

		2,240		AE.22240		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <= 33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		382,067		96,360		82,892

		2,241		AE.22310		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=4m, VXM cát vàng M25		m3		327,443		70,777		2,136

		2,242		AE.22310		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=4m, VXM cát vàng M50		m3		352,877		70,777		2,136

		2,243		AE.22310		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=4m, VXM cát vàng M75		m3		374,556		70,777		2,136

		2,244		AE.22320		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		330,577		76,747		7,704

		2,245		AE.22320		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		356,253		76,747		7,704

		2,246		AE.22320		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		378,140		76,747		7,704

		2,247		AE.22330		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		330,577		84,421		57,910

		2,248		AE.22330		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		356,253		84,421		57,910

		2,249		AE.22330		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		378,140		84,421		57,910

		2,250		AE.22340		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		330,577		88,259		82,892

		2,251		AE.22340		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		356,253		88,259		82,892

		2,252		AE.22340		Xây tường thẳng gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		378,140		88,259		82,892

		2,253		AE.23110		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=4 m, VXM  cát vàng M25		m3		330,577		127,911		1,780

		2,254		AE.23110		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=4 m, VXM  cát vàng M50		m3		356,253		127,911		1,780

		2,255		AE.23110		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=4 m, VXM  cát vàng M75		m3		378,140		127,911		1,780

		2,256		AE.23120		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=16 m, VXM  cát vàng M25		m3		332,143		170,548		7,346

		2,257		AE.23120		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=16 m, VXM  cát vàng M50		m3		357,942		170,548		7,346

		2,258		AE.23120		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=16 m, VXM  cát vàng M75		m3		379,932		170,548		7,346

		2,259		AE.23130		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=50 m, VXM  cát vàng M25		m3		332,143		187,603		57,910

		2,260		AE.23130		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=50 m, VXM  cát vàng M50		m3		357,942		187,603		57,910

		2,261		AE.23130		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=50 m, VXM  cát vàng M75		m3		379,932		187,603		57,910

		2,262		AE.23140		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=50 m, VXM  cát vàng M25		m3		332,143		196,130		82,892

		2,263		AE.23140		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=50 m, VXM  cát vàng M50		m3		357,942		196,130		82,892

		2,264		AE.23140		Xây cột, trụ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=50 m, VXM  cát vàng M75		m3		379,932		196,130		82,892

		2,265		AE.24110		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		357,406		118,531		2,136

		2,266		AE.24110		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		378,463		118,531		2,136

		2,267		AE.24120		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		360,810		131,748		7,704

		2,268		AE.24120		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		382,067		131,748		7,704

		2,269		AE.24130		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		360,810		144,539		57,910

		2,270		AE.24130		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		382,067		144,539		57,910

		2,271		AE.24140		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		360,810		151,361		82,892

		2,272		AE.24140		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày <=33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		382,067		151,361		82,892

		2,273		AE.24210		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		352,877		110,856		2,136

		2,274		AE.24210		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		374,556		110,856		2,136

		2,275		AE.24220		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		356,253		123,221		7,704

		2,276		AE.24220		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		378,140		123,221		7,704

		2,277		AE.24230		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		356,253		135,159		57,910

		2,278		AE.24230		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		378,140		135,159		57,910

		2,279		AE.24240		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		356,253		141,555		82,892

		2,280		AE.24240		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều dày >33cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		378,140		141,555		82,892

		2,281		AE.25110		Xây cống cống cuốn cong gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM cát vàng M50		m3		351,302		198,688		2,136

		2,282		AE.25110		Xây cống cống cuốn cong gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM cát vàng M75		m3		371,440		198,688		2,136

		2,283		AE.25210		Xây cống cống thành vòm cong gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM cát vàng M50		m3		359,015		182,486		2,136

		2,284		AE.25210		Xây cống cống thành vòm cong gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM cát vàng M75		m3		379,871		182,486		2,136

		2,285		AE.26110		Xây Bể chứa gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM cát vàng M50		m3		364,586		153,493		2,136

		2,286		AE.26110		Xây Bể chứa gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM cát vàng M75		m3		387,202		153,493		2,136

		2,287		AE.26210		Xây Hố van, hố ga gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM cát vàng M50		m3		370,064		136,438		2,136

		2,288		AE.26210		Xây Hố van, hố ga gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM cát vàng M75		m3		394,139		136,438		2,136

		2,289		AE.26310		Xây Gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM cát vàng M50		m3		370,888		191,867		2,136

		2,290		AE.26310		Xây Gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch chỉ 6,5x10,5x22, VXM cát vàng M75		m3		395,182		191,867		2,136

		2,291		AE.27110		Xây bể hoá chất, bể chống ăn mòn gạch chỉ 6,5x10,5x22		m3		1,501,100		189,411		2,136

		2,292		AE.28110		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		366,321		153,493		2,136

		2,293		AE.28110		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		386,651		153,493		2,136

		2,294		AE.28120		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		368,065		170,548		13,261

		2,295		AE.28120		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		388,493		170,548		13,261

		2,296		AE.28130		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		368,065		187,603		57,910

		2,297		AE.28130		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		388,493		187,603		57,910

		2,298		AE.28140		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		368,065		196,130		82,892

		2,299		AE.28140		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch chỉ 6,5x10,5x22 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		388,493		196,130		82,892

		2,300		AE.31110		Xây móng gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M25		m3		443,965		71,204		0

		2,301		AE.31110		Xây móng gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M50		m3		468,303		71,204		0

		2,302		AE.31110		Xây móng gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M75		m3		489,049		71,204		0

		2,303		AE.31210		Xây móng gạch thẻ 5x10x20 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M25		m3		431,290		63,529		0

		2,304		AE.31210		Xây móng gạch thẻ 5x10x20 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M50		m3		456,439		63,529		0

		2,305		AE.31210		Xây móng gạch thẻ 5x10x20 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M75		m3		477,876		63,529		0

		2,306		AE.32110		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		469,138		95,081		2,136

		2,307		AE.32110		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		490,535		95,081		2,136

		2,308		AE.32110		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		508,774		95,081		2,136

		2,309		AE.32120		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		473,585		103,608		13,261

		2,310		AE.32120		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		495,185		103,608		13,261

		2,311		AE.32120		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		513,597		103,608		13,261

		2,312		AE.32130		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		483,089		113,841		57,910

		2,313		AE.32130		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		509,009		113,841		57,910

		2,314		AE.32130		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		531,103		113,841		57,910

		2,315		AE.32140		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		483,089		118,957		82,892

		2,316		AE.32140		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		509,009		118,957		82,892

		2,317		AE.32140		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		531,103		118,957		82,892

		2,318		AE.32210		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		466,163		78,026		2,136

		2,319		AE.32210		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		491,718		78,026		2,136

		2,320		AE.32210		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		513,501		78,026		2,136

		2,321		AE.32220		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		470,603		83,995		13,261

		2,322		AE.32220		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		496,401		83,995		13,261

		2,323		AE.32220		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		518,392		83,995		13,261

		2,324		AE.32230		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		480,821		92,096		57,910

		2,325		AE.32230		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		506,619		92,096		57,910

		2,326		AE.32230		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		528,610		92,096		57,910

		2,327		AE.32240		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		480,821		96,360		82,892

		2,328		AE.32240		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		506,619		96,360		82,892

		2,329		AE.32240		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		528,610		96,360		82,892

		2,330		AE.32310		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		451,705		69,925		2,136

		2,331		AE.32310		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		477,986		69,925		2,136

		2,332		AE.32310		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		500,388		69,925		2,136

		2,333		AE.32320		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		456,028		76,747		13,261

		2,334		AE.32320		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		482,560		76,747		13,261

		2,335		AE.32320		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		505,176		76,747		13,261

		2,336		AE.32330		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		456,028		84,421		57,910

		2,337		AE.32330		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		482,560		84,421		57,910

		2,338		AE.32330		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		505,176		84,421		57,910

		2,339		AE.32340		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		456,028		88,259		82,892

		2,340		AE.32340		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		482,560		88,259		82,892

		2,341		AE.32340		Xây tường gạch thẻ 5x10x20 chiều dày >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		505,176		88,259		82,892

		2,342		AE.33110		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		453,866		153,493		2,136

		2,343		AE.33110		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		480,273		153,493		2,136

		2,344		AE.33110		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		502,782		153,493		2,136

		2,345		AE.33120		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		458,189		170,548		13,261

		2,346		AE.33120		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		484,847		170,548		13,261

		2,347		AE.33120		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		507,571		170,548		13,261

		2,348		AE.33130		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		458,189		187,603		57,910

		2,349		AE.33130		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		484,847		187,603		57,910

		2,350		AE.33130		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		507,571		187,603		57,910

		2,351		AE.33140		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M25		m3		458,189		196,130		82,892

		2,352		AE.33140		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M50		m3		484,847		196,130		82,892

		2,353		AE.33140		Xây cột, trụ gạch thẻ 5x10x20 chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M75		m3		507,571		196,130		82,892

		2,354		AE.34110		Xây hố van, hố ga, rãnh thoát nước gạch thẻ 5x10x20, VXM cát vàng M50		m3		507,754		183,339		0

		2,355		AE.34110		Xây hố van, hố ga, rãnh thoát nước gạch thẻ 5x10x20, VXM cát vàng M75		m3		533,289		183,339		0

		2,356		AE.34210		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch thẻ 5x10x20, VXM cát vàng M50		m3		518,096		149,230		0

		2,357		AE.34210		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước gạch thẻ 5x10x20, VXM cát vàng M75		m3		545,346		149,230		0

		2,358		AE.35110		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		471,224		153,493		2,136

		2,359		AE.35110		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		496,779		153,493		2,136

		2,360		AE.35110		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		518,562		153,493		2,136

		2,361		AE.35120		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		473,468		170,548		13,261

		2,362		AE.35120		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		499,145		170,548		13,261

		2,363		AE.35120		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		521,031		170,548		13,261

		2,364		AE.35130		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		473,468		187,603		57,910

		2,365		AE.35130		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		499,145		187,603		57,910

		2,366		AE.35130		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		521,031		187,603		57,910

		2,367		AE.35140		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		473,468		196,130		82,892

		2,368		AE.35140		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		499,145		196,130		82,892

		2,369		AE.35140		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 5x10x20 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		521,031		196,130		82,892

		2,370		AE.41110		Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30 cm, VXM cát vàng M25		m3		507,501		74,188		0

		2,371		AE.41110		Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30 cm, VXM cát vàng M50		m3		532,895		74,188		0

		2,372		AE.41110		Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30 cm, VXM cát vàng M75		m3		554,539		74,188		0

		2,373		AE.41210		Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30 cm, VXM cát vàng M25		m3		501,984		65,661		0

		2,374		AE.41210		Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30 cm, VXM cát vàng M50		m3		528,595		65,661		0

		2,375		AE.41210		Xây móng gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy > 30 cm, VXM cát vàng M75		m3		551,273		65,661		0

		2,376		AE.42110		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		551,124		104,887		2,076

		2,377		AE.42110		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		573,030		104,887		2,076

		2,378		AE.42110		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		591,706		104,887		2,076

		2,379		AE.42120		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		556,348		115,973		13,201

		2,380		AE.42120		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		578,462		115,973		13,201

		2,381		AE.42120		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		597,314		115,973		13,201

		2,382		AE.42130		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		540,488		127,485		57,910

		2,383		AE.42130		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		567,533		127,485		57,910

		2,384		AE.42130		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		590,584		127,485		57,910

		2,385		AE.42140		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		540,488		133,027		82,892

		2,386		AE.42140		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		567,533		133,027		82,892

		2,387		AE.42140		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		590,584		133,027		82,892

		2,388		AE.42210		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		532,876		81,863		2,136

		2,389		AE.42210		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		559,539		81,863		2,136

		2,390		AE.42210		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		582,266		81,863		2,136

		2,391		AE.42220		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		537,951		90,390		13,261

		2,392		AE.42220		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		564,868		90,390		13,261

		2,393		AE.42220		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		587,811		90,390		13,261

		2,394		AE.42230		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		537,951		99,344		57,910

		2,395		AE.42230		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		564,868		99,344		57,910

		2,396		AE.42230		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		587,811		99,344		57,910

		2,397		AE.42240		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		537,951		103,608		82,892

		2,398		AE.42240		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		564,868		103,608		82,892

		2,399		AE.42240		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		587,811		103,608		82,892

		2,400		AE.42310		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		525,077		83,995		2,195

		2,401		AE.42310		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		552,885		83,995		2,195

		2,402		AE.42310		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		576,584		83,995		2,195

		2,403		AE.42320		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		530,101		91,670		13,320

		2,404		AE.42320		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		558,176		91,670		13,320

		2,405		AE.42320		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		582,101		91,670		13,320

		2,406		AE.42330		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		530,101		100,623		57,969

		2,407		AE.42330		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		558,176		100,623		57,969

		2,408		AE.42330		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		582,101		100,623		57,969

		2,409		AE.42340		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		530,101		105,313		82,952

		2,410		AE.42340		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		558,176		105,313		82,952

		2,411		AE.42340		Xây tường gạch thẻ 4,5x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		582,101		105,313		82,952

		2,412		AE.43110		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		530,101		178,223		2,136

		2,413		AE.43110		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		558,176		178,223		2,136

		2,414		AE.43110		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		582,101		178,223		2,136

		2,415		AE.43120		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		532,614		197,836		13,261

		2,416		AE.43120		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		560,821		197,836		13,261

		2,417		AE.43120		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		584,860		197,836		13,261

		2,418		AE.43130		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		532,614		217,449		57,910

		2,419		AE.43130		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		560,821		217,449		57,910

		2,420		AE.43130		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		584,860		217,449		57,910

		2,421		AE.43140		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		532,614		227,255		82,892

		2,422		AE.43140		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		560,821		227,255		82,892

		2,423		AE.43140		Xây cột, trụ gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		584,860		227,255		82,892

		2,424		AE.44110		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		535,687		187,176		2,136

		2,425		AE.44110		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		563,628		187,176		2,136

		2,426		AE.44110		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		587,440		187,176		2,136

		2,427		AE.44120		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		540,788		207,642		13,261

		2,428		AE.44120		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		568,996		207,642		13,261

		2,429		AE.44120		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		593,035		207,642		13,261

		2,430		AE.44130		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		540,788		228,108		57,910

		2,431		AE.44130		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		568,996		228,108		57,910

		2,432		AE.44130		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		593,035		228,108		57,910

		2,433		AE.44140		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		540,788		238,767		82,892

		2,434		AE.44140		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		568,996		238,767		82,892

		2,435		AE.44140		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4,5x9x19 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		593,035		238,767		82,892

		2,436		AE.51110		Xây móng gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <= 30cm , VXM cát vàng M25		m3		516,164		100,197		0

		2,437		AE.51110		Xây móng gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <= 30cm , VXM cát vàng M50		m3		543,908		100,197		0

		2,438		AE.51110		Xây móng gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <= 30cm , VXM cát vàng M75		m3		567,562		100,197		0

		2,439		AE.51210		Xây móng gạch thẻ 4x8x19 chiều dày > 30cm , VXM cát vàng M25		m3		506,937		88,685		0

		2,440		AE.51210		Xây móng gạch thẻ 4x8x19 chiều dày > 30cm , VXM cát vàng M50		m3		535,814		88,685		0

		2,441		AE.51210		Xây móng gạch thẻ 4x8x19 chiều dày > 30cm , VXM cát vàng M75		m3		560,431		88,685		0

		2,442		AE.52110		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		582,853		115,120		1,187

		2,443		AE.52110		Xây tường gạch thẻ 4x8x19chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		600,052		115,120		1,187

		2,444		AE.52110		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		614,712		115,120		1,187

		2,445		AE.52120		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M25		m3		585,603		127,911		13,696

		2,446		AE.52120		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M50		m3		602,883		127,911		13,696

		2,447		AE.52120		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M75		m3		617,612		127,911		13,696

		2,448		AE.52130		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		585,603		140,702		56,956

		2,449		AE.52130		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		602,883		140,702		56,956

		2,450		AE.52130		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		617,612		140,702		56,956

		2,451		AE.52140		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		585,603		147,098		81,938

		2,452		AE.52140		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		602,883		147,098		81,938

		2,453		AE.52140		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		617,612		147,098		81,938

		2,454		AE.52210		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		516,618		102,329		1,958

		2,455		AE.52210		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		544,302		102,329		1,958

		2,456		AE.52210		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		567,904		102,329		1,958

		2,457		AE.52220		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		521,538		110,856		13,082

		2,458		AE.52220		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		549,486		110,856		13,082

		2,459		AE.52220		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		573,313		110,856		13,082

		2,460		AE.52230		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		521,538		121,942		57,731

		2,461		AE.52230		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		549,486		121,942		57,731

		2,462		AE.52230		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		573,313		121,942		57,731

		2,463		AE.52240		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		521,538		127,485		82,713

		2,464		AE.52240		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		549,486		127,485		82,713

		2,465		AE.52240		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		573,313		127,485		82,713

		2,466		AE.52310		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		507,636		98,065		2,076

		2,467		AE.52310		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		537,052		98,065		2,076

		2,468		AE.52310		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		562,129		98,065		2,076

		2,469		AE.52320		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M25		m3		512,494		106,593		13,201

		2,470		AE.52320		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M50		m3		542,192		106,593		13,201

		2,471		AE.52320		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M75		m3		567,508		106,593		13,201

		2,472		AE.52330		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		512,494		117,252		57,850

		2,473		AE.52330		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		542,192		117,252		57,850

		2,474		AE.52330		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		567,508		117,252		57,850

		2,475		AE.52340		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		512,494		122,368		82,832

		2,476		AE.52340		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		542,192		122,368		82,832

		2,477		AE.52340		Xây tường gạch thẻ 4x8x19 chiều dày >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		567,508		122,368		82,832

		2,478		AE.53110		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		494,069		199,541		1,780

		2,479		AE.53110		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		522,143		199,541		1,780

		2,480		AE.53110		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		546,069		199,541		1,780

		2,481		AE.53120		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		496,411		221,712		12,903

		2,482		AE.53120		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		524,618		221,712		12,903

		2,483		AE.53120		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		548,657		221,712		12,903

		2,484		AE.53130		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		496,411		243,884		57,552

		2,485		AE.53130		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		524,618		243,884		57,552

		2,486		AE.53130		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		548,657		243,884		57,552

		2,487		AE.53140		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		496,411		254,969		82,534

		2,488		AE.53140		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		524,618		254,969		82,534

		2,489		AE.53140		Xây cột, trụ gạch thẻ 4x8x19 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		548,657		254,969		82,534

		2,490		AE.54110		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		507,739		199,541		1,780

		2,491		AE.54110		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		535,680		199,541		1,780

		2,492		AE.54110		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		559,492		199,541		1,780

		2,493		AE.54120		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		510,157		221,712		12,903

		2,494		AE.54120		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		538,231		221,712		12,903

		2,495		AE.54120		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		562,156		221,712		12,903

		2,496		AE.54130		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		510,157		243,884		57,552

		2,497		AE.54130		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		538,231		243,884		57,552

		2,498		AE.54130		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		562,156		243,884		57,552

		2,499		AE.54140		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		510,157		254,969		82,534

		2,500		AE.54140		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		538,231		254,969		82,534

		2,501		AE.54140		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác gạch thẻ 4x8x19 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		562,156		254,969		82,534

		2,502		AE.61110		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		263,402		65,235		1,424

		2,503		AE.61110		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		276,301		65,235		1,424

		2,504		AE.61110		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		287,296		65,235		1,424

		2,505		AE.61120		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M25		m3		264,644		72,057		6,988

		2,506		AE.61120		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M50		m3		277,604		72,057		6,988

		2,507		AE.61120		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M75		m3		288,652		72,057		6,988

		2,508		AE.61130		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		264,644		78,878		57,194

		2,509		AE.61130		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		277,604		78,878		57,194

		2,510		AE.61130		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		288,652		78,878		57,194

		2,511		AE.61140		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M25		m3		264,644		82,716		82,177

		2,512		AE.61140		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M50		m3		277,604		82,716		82,177

		2,513		AE.61140		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=10cm chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M75		m3		288,652		82,716		82,177

		2,514		AE.61210		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		258,667		58,839		1,424

		2,515		AE.61210		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		272,722		58,839		1,424

		2,516		AE.61210		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		284,707		58,839		1,424

		2,517		AE.61220		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M25		m3		261,131		60,545		6,988

		2,518		AE.61220		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M50		m3		275,320		60,545		6,988

		2,519		AE.61220		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M75		m3		287,418		60,545		6,988

		2,520		AE.61230		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		261,131		66,514		57,194

		2,521		AE.61230		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		275,320		66,514		57,194

		2,522		AE.61230		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		287,418		66,514		57,194

		2,523		AE.61240		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		261,131		69,498		82,177

		2,524		AE.61240		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		275,320		69,498		82,177

		2,525		AE.61240		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		287,418		69,498		82,177

		2,526		AE.61310		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		254,074		48,180		1,424

		2,527		AE.61310		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		268,830		48,180		1,424

		2,528		AE.61310		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		281,405		48,180		1,424

		2,529		AE.61320		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M25		m3		256,506		53,296		6,988

		2,530		AE.61320		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M50		m3		271,402		53,296		6,988

		2,531		AE.61320		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M75		m3		284,098		53,296		6,988

		2,532		AE.61330		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		256,506		58,413		57,194

		2,533		AE.61330		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		271,402		58,413		57,194

		2,534		AE.61330		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		284,098		58,413		57,194

		2,535		AE.61340		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		256,506		60,971		82,176

		2,536		AE.61340		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		271,402		60,971		82,177

		2,537		AE.61340		Xây tường gạch ống 10x10x20 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		284,098		60,971		82,177

		2,538		AE.62110		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		312,160		63,956		1,424

		2,539		AE.62110		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		332,701		63,956		1,424

		2,540		AE.62110		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		350,210		63,956		1,424

		2,541		AE.62120		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M25		m3		313,639		72,909		6,988

		2,542		AE.62120		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M50		m3		334,278		72,909		6,988

		2,543		AE.62120		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M75		m3		351,870		72,909		6,988

		2,544		AE.62130		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		313,639		80,158		57,194

		2,545		AE.62130		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		334,278		80,158		57,194

		2,546		AE.62130		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		351,870		80,158		57,194

		2,547		AE.62140		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		313,639		83,569		82,177

		2,548		AE.62140		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		334,278		83,569		82,177

		2,549		AE.62140		Xây tường gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20 chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		351,870		83,569		82,177

		2,550		AE.63110		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		314,824		83,142		1,187

		2,551		AE.63110		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		329,443		83,142		1,187

		2,552		AE.63110		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		341,905		83,142		1,187

		2,553		AE.63120		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M25		m3		316,309		91,670		9,528

		2,554		AE.63120		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M50		m3		330,997		91,670		9,528

		2,555		AE.63120		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M75		m3		343,517		91,670		9,528

		2,556		AE.63130		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		316,309		100,623		56,956

		2,557		AE.63130		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		330,997		100,623		56,956

		2,558		AE.63130		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		343,517		100,623		56,956

		2,559		AE.63140		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M25		m3		316,309		105,313		81,938

		2,560		AE.63140		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M50		m3		330,997		105,313		81,938

		2,561		AE.63140		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=10cm chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M75		m3		343,517		105,313		81,938

		2,562		AE.63210		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		305,802		72,483		1,780

		2,563		AE.63210		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		323,691		72,483		1,780

		2,564		AE.63210		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		338,939		72,483		1,780

		2,565		AE.63220		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M25		m3		308,715		78,878		8,735

		2,566		AE.63220		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M50		m3		326,774		78,878		8,735

		2,567		AE.63220		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M75		m3		342,167		78,878		8,735

		2,568		AE.63230		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		308,715		86,553		57,552

		2,569		AE.63230		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		326,774		86,553		57,552

		2,570		AE.63230		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		342,167		86,553		57,552

		2,571		AE.63240		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		308,715		90,390		82,534

		2,572		AE.63240		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		326,774		90,390		82,534

		2,573		AE.63240		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		342,167		90,390		82,534

		2,574		AE.63310		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		298,340		62,676		1,780

		2,575		AE.63310		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		320,488		62,676		1,780

		2,576		AE.63310		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		339,366		62,676		1,780

		2,577		AE.63320		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M25		m3		301,182		69,072		8,735

		2,578		AE.63320		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M50		m3		323,540		69,072		8,735

		2,579		AE.63320		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M75		m3		342,599		69,072		8,735

		2,580		AE.63330		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		301,182		75,894		57,552

		2,581		AE.63330		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		323,540		75,894		57,552

		2,582		AE.63330		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		342,599		75,894		57,552

		2,583		AE.63340		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		301,182		79,305		82,534

		2,584		AE.63340		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		323,540		79,305		82,534

		2,585		AE.63340		Xây tường gạch ống 8x8x19 chiều dày >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		342,599		79,305		82,534

		2,586		AE.64110		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		361,280		78,878		1,187

		2,587		AE.64110		Xây tường ống 8x8x19 câu gạch thẻ chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		380,872		78,878		1,187

		2,588		AE.64110		Xây tường ống 8x8x19 câu gạch thẻ chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		397,572		78,878		1,187

		2,589		AE.64120		Xây tường ống 8x8x19 câu gạch thẻ chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M25		m3		364,721		91,670		9,528

		2,590		AE.64120		Xây tường ống 8x8x19 câu gạch thẻ chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M50		m3		384,499		91,670		9,528

		2,591		AE.64120		Xây tường ống 8x8x19 câu gạch thẻ chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M75		m3		401,359		91,670		9,528

		2,592		AE.64130		Xây tường ống 8x8x19 câu gạch thẻ chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		364,721		100,623		56,956

		2,593		AE.64130		Xây tường ống 8x8x19 câu gạch thẻ chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		384,499		100,623		56,956

		2,594		AE.64130		Xây tường ống 8x8x19 câu gạch thẻ chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		401,359		100,623		56,956

		2,595		AE.64140		Xây tường ống 8x8x19 câu gạch thẻ chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M25		m3		364,721		105,313		81,938

		2,596		AE.64140		Xây tường ống 8x8x19 câu gạch thẻ chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M50		m3		384,499		105,313		81,938

		2,597		AE.64140		Xây tường ống 8x8x19 câu gạch thẻ chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M75		m3		401,359		105,313		81,938

		2,598		AE.65110		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <= 10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		309,171		74,615		1,780

		2,599		AE.65110		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <= 10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		322,735		74,615		1,780

		2,600		AE.65110		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <= 10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		334,298		74,615		1,780

		2,601		AE.65120		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <= 10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		310,650		82,289		10,124

		2,602		AE.65120		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <= 10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		324,279		82,289		10,124

		2,603		AE.65120		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <= 10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		335,897		82,289		10,124

		2,604		AE.65130		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <= 10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		310,650		90,390		57,552

		2,605		AE.65130		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <= 10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		324,279		90,390		57,552

		2,606		AE.65130		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <= 10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		335,897		90,390		57,552

		2,607		AE.65140		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <= 10cm chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M25		m3		310,650		94,228		82,534

		2,608		AE.65140		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <= 10cm chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M50		m3		324,279		94,228		82,534

		2,609		AE.65140		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <= 10cm chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M75		m3		335,897		94,228		82,534

		2,610		AE.65210		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		302,397		66,087		1,898

		2,611		AE.65210		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		318,658		66,087		1,898

		2,612		AE.65210		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		332,520		66,087		1,898

		2,613		AE.65220		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		303,830		70,351		10,244

		2,614		AE.65220		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		320,169		70,351		10,244

		2,615		AE.65220		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		334,096		70,351		10,244

		2,616		AE.65230		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		303,830		77,173		57,671

		2,617		AE.65230		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		320,169		77,173		57,671

		2,618		AE.65230		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		334,096		77,173		57,671

		2,619		AE.65240		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		303,830		80,584		82,654

		2,620		AE.65240		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		320,169		80,584		82,654

		2,621		AE.65240		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy <=30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		334,096		80,584		82,654

		2,622		AE.65310		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		302,918		55,854		2,076

		2,623		AE.65310		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		321,748		55,854		2,076

		2,624		AE.65310		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		337,798		55,854		2,076

		2,625		AE.65320		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		305,789		61,397		10,422

		2,626		AE.65320		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		324,797		61,397		10,422

		2,627		AE.65320		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		341,000		61,397		10,422

		2,628		AE.65330		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		305,789		67,366		57,850

		2,629		AE.65330		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		324,797		67,366		57,850

		2,630		AE.65330		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		341,000		67,366		57,850

		2,631		AE.65340		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		305,789		70,351		82,832

		2,632		AE.65340		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		324,797		70,351		82,832

		2,633		AE.65340		Xây tường gạch ống 9x9x19 chiều dầy >30cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		341,000		70,351		82,832

		2,634		AE.71110		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		213,772		68,219		1,483

		2,635		AE.71110		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		228,253		68,219		1,483

		2,636		AE.71110		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		240,597		68,219		1,483

		2,637		AE.71120		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày <=10cm chiều cao <= 16m, VXM cát vàng M25		m3		215,808		72,057		7,048

		2,638		AE.71120		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày <=10cm chiều cao <= 16m, VXM cát vàng M50		m3		230,427		72,057		7,048

		2,639		AE.71120		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày <=10cm chiều cao <= 16m, VXM cát vàng M75		m3		242,888		72,057		7,048

		2,640		AE.71130		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		215,808		78,878		57,254

		2,641		AE.71130		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		230,427		78,878		57,254

		2,642		AE.71130		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		242,888		78,878		57,254

		2,643		AE.71140		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		215,808		82,716		82,236

		2,644		AE.71140		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		230,427		82,716		82,236

		2,645		AE.71140		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		242,888		82,716		82,236

		2,646		AE.71210		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày >10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		208,560		58,839		1,483

		2,647		AE.71210		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày >10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		223,973		58,839		1,483

		2,648		AE.71210		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày >10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		237,118		58,839		1,483

		2,649		AE.71220		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày >10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		210,546		60,545		7,048

		2,650		AE.71220		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày >10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		226,106		60,545		7,048

		2,651		AE.71220		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày >10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		239,376		60,545		7,048

		2,652		AE.71230		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày >10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		210,546		66,514		57,254

		2,653		AE.71230		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày >10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		226,106		66,514		57,254

		2,654		AE.71230		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày >10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		239,376		66,514		57,254

		2,655		AE.71240		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày >10cm chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M25		m3		210,546		69,498		82,236

		2,656		AE.71240		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày >10cm chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M50		m3		226,106		69,498		82,236

		2,657		AE.71240		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22 chiều dày >10cm chiều cao > 50 m, VXM cát vàng M75		m3		239,376		69,498		82,236

		2,658		AE.72110		Xây tường gạch 6 lỗ chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		200,516		68,219		1,483

		2,659		AE.72110		Xây tường gạch 6 lỗ chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		214,145		68,219		1,483

		2,660		AE.72110		Xây tường gạch 6 lỗ chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		225,763		68,219		1,483

		2,661		AE.72120		Xây tường gạch 6 lỗ chiều dày <=10cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M25		m3		202,425		72,057		7,048

		2,662		AE.72120		Xây tường gạch 6 lỗ chiều dày <=10cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M50		m3		216,184		72,057		7,048

		2,663		AE.72120		Xây tường gạch 6 lỗ chiều dày <=10cm chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M75		m3		227,913		72,057		7,048

		2,664		AE.72130		Xây tường gạch 6 lỗ chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		202,425		78,878		57,254

		2,665		AE.72130		Xây tường gạch 6 lỗ chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		216,184		78,878		57,254

		2,666		AE.72130		Xây tường gạch 6 lỗ chiều dày <=10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		227,913		78,878		57,254

		2,667		AE.72140		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		202,425		82,716		82,236

		2,668		AE.72140		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		216,184		82,716		82,236

		2,669		AE.72140		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		227,913		82,716		82,236

		2,670		AE.72210		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày >10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		197,812		58,839		1,483

		2,671		AE.72210		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày >10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		212,293		58,839		1,483

		2,672		AE.72210		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày >10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		224,637		58,839		1,483

		2,673		AE.72220		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày >10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M25		m3		199,696		60,545		7,048

		2,674		AE.72220		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày >10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M50		m3		214,315		60,545		7,048

		2,675		AE.72220		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày >10cm chiều cao <=16 m, VXM cát vàng M75		m3		226,776		60,545		7,048

		2,676		AE.72230		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày >10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		199,696		66,514		57,254

		2,677		AE.72230		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày >10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		214,315		66,514		57,254

		2,678		AE.72230		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày >10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		226,776		66,514		57,254

		2,679		AE.72240		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày >10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		199,696		69,498		82,236

		2,680		AE.72240		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày >10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		214,315		69,498		82,236

		2,681		AE.72240		Xây tường gạch 6 lỗ 10x13,5x22 chiều dày >10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		226,776		69,498		82,236

		2,682		AE.73110		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		163,416		60,971		1,424

		2,683		AE.73110		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		177,897		60,971		1,424

		2,684		AE.73110		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày <=10cm chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		190,241		60,971		1,424

		2,685		AE.73120		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày <= 10cm chiều cao <= 16m, VXM cát vàng M25		m3		164,972		62,676		6,988

		2,686		AE.73120		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày <= 10cm chiều cao <= 16m, VXM cát vàng M50		m3		179,591		62,676		6,988

		2,687		AE.73120		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày <= 10cm chiều cao <= 16m, VXM cát vàng M75		m3		192,052		62,676		6,988

		2,688		AE.73130		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M25		m3		164,972		69,072		57,194

		2,689		AE.73130		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M50		m3		179,591		69,072		57,194

		2,690		AE.73130		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày <=10cm chiều cao >50 m, VXM cát vàng M75		m3		192,052		69,072		57,194

		2,691		AE.73140		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày <= 10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M25		m3		164,972		72,057		82,177

		2,692		AE.73140		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày <= 10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M50		m3		179,591		72,057		82,177

		2,693		AE.73140		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày <= 10cm chiều cao <=50 m, VXM cát vàng M75		m3		192,052		72,057		82,177

		2,694		AE.73210		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày > 10cm, chiều cao <=4m, VXM cát vàng M25		m3		161,380		58,839		1,424

		2,695		AE.73210		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày > 10cm, chiều cao <=4m, VXM cát vàng M50		m3		176,786		58,839		1,424

		2,696		AE.73210		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày> 10cm, chiều cao <=4m, VXM cát vàng M75		m3		189,918		58,839		1,424

		2,697		AE.73220		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày > 10cm, chiều cao <=16m, VXM cát vàng M25		m3		162,910		60,545		6,988

		2,698		AE.73220		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày > 10cm, chiều cao <=16m, VXM cát vàng M50		m3		178,462		60,545		6,988

		2,699		AE.73220		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày > 10cm, chiều cao <=16m, VXM cát vàng M75		m3		191,718		60,545		6,988

		2,700		AE.73230		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày > 10cm, chiều cao <=50m, VXM cát vàng M25		m3		162,910		66,514		57,194

		2,701		AE.73230		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày > 10cm, chiều cao <=50m, VXM cát vàng M50		m3		178,462		66,514		57,194

		2,702		AE.73230		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày > 10cm, chiều cao <=50m, VXM cát vàng M75		m3		191,718		66,514		57,194

		2,703		AE.73240		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày >10cm, chiều cao > 50m, VXM cát vàng M25				162,910		69,925		82,177

		2,704		AE.73240		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày >10cm, chiều cao > 50m, VXM cát vàng M50		m3		178,462		69,925		82,177

		2,705		AE.73240		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20 chiều dày > 10cm, chiều cao > 50m, VXM cát vàng M75		m3		191,718		69,925		82,177

		2,706		AE.81110		Gạch 20 x 20 x 40 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M25		m3		325,922		56,708		0

		2,707		AE.81110		Gạch 20 x 20 x 40 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M50		m3		332,250		56,708		0

		2,708		AE.81110		Gạch 20 x 20 x 40 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M75		m3		337,647		56,708		0

		2,709		AE.81120		Gạch 20 x 20 x 40 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M25		m3		308,644		50,554		0

		2,710		AE.81120		Gạch 20 x 20 x 40 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M50		m3		318,937		50,554		0

		2,711		AE.81120		Gạch 20 x 20 x 40 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M75		m3		327,722		50,554		0

		2,712		AE.81210		Gạch 15 x 20 x 40 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M25		m3		321,762		67,259		0

		2,713		AE.81210		Gạch 15 x 20 x 40 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M50		m3		328,090		67,259		0

		2,714		AE.81210		Gạch 15 x 20 x 40 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M75		m3		333,487		67,259		0

		2,715		AE.81220		Gạch 15 x 20 x 40 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M25		m3		312,731		62,423		0

		2,716		AE.81220		Gạch 15 x 20 x 40 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M50		m3		323,700		62,423		0

		2,717		AE.81220		Gạch 15 x 20 x 40 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M75		m3		333,055		62,423		0

		2,718		AE.81310		Gạch 10 x 20 x 40 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M25		m3		314,370		67,259		0

		2,719		AE.81310		Gạch 10 x 20 x 40 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M50		m3		321,120		67,259		0

		2,720		AE.81310		Gạch 10 x 20 x 40 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M75		m3		326,880		67,259		0

		2,721		AE.81320		Gạch 10 x 20 x 40 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M25		m3		316,226		60,665		0

		2,722		AE.81320		Gạch 10 x 20 x 40 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M50		m3		323,820		60,665		0

		2,723		AE.81320		Gạch 10 x 20 x 40 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M75		m3		330,299		60,665		0

		2,724		AE.81410		Gạch 10 x 20 x 30 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M25		m3		389,250		56,708		0

		2,725		AE.81410		Gạch 10 x 20 x 30 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M50		m3		396,000		56,708		0

		2,726		AE.81410		Gạch 10 x 20 x 30 chiều dày <= 30 cm, VXM cát vàng M75		m3		401,760		56,708		0

		2,727		AE.81420		Gạch 10 x 20 x 30 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M25		m3		392,962		54,950		0

		2,728		AE.81420		Gạch 10 x 20 x 30 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M50		m3		401,400		54,950		0

		2,729		AE.81420		Gạch 10 x 20 x 30 chiều dày > 30 cm, VXM cát vàng M75		m3		408,598		54,950		0

		2,730		AE.82110		Xây tường gạch si-li-cat 6,5x12x25 Chiều dày <= 33 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		454,723		127,911		0

		2,731		AE.82110		Xây tường gạch si-li-cat 6,5x12x25 Chiều dày <= 33 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		477,467		127,911		0

		2,732		AE.82110		Xây tường gạch si-li-cat 6,5x12x25 Chiều dày <= 33 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		496,867		127,911		0

		2,733		AE.82120		Xây tường gạch si-li-cat 6,5x12x25 Chiều dày <= 33 chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M25		m3		454,723		176,944		0

		2,734		AE.82120		Xây tường gạch si-li-cat 6,5x12x25 Chiều dày <= 33 chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M50		m3		477,467		176,944		0

		2,735		AE.82120		Xây tường gạch si-li-cat 6,5x12x25 Chiều dày <= 33 chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M75		m3		496,867		176,944		0

		2,736		AE.82210		Xây tường gạch si-li-cat 6,5x12x25 Chiều dày >33 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M25		m3		447,841		85,274		0

		2,737		AE.82210		Xây tường gạch si-li-cat 6,5x12x25 Chiều dày >33 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M50		m3		470,923		85,274		0

		2,738		AE.82210		Xây tường gạch si-li-cat 6,5x12x25 Chiều dày >33 chiều cao <=4 m, VXM cát vàng M75		m3		490,615		85,274		0

		2,739		AE.82220		Xây tường gạch si-li-cat 6,5x12x25 Chiều dày >33 chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M25		m3		447,841		113,414		0

		2,740		AE.82220		Xây tường gạch si-li-cat 6,5x12x25 Chiều dày >33 chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M50		m3		470,923		113,414		0

		2,741		AE.82220		Xây tường gạch si-li-cat 6,5x12x25 Chiều dày >33 chiều cao <= 16 m, VXM cát vàng M75		m3		490,615		113,414		0

		2,742		AE.83110		Xây tường thông gió gạch thông gió 20 x 20 cm, VXM cát vàng M25		m2		71,706		25,156		0

		2,743		AE.83110		Xây tường thông gió gạch thông gió 20 x 20 cm, VXM cát vàng M50		m2		72,213		25,156		0

		2,744		AE.83110		Xây tường thông gió gạch thông gió 20 x 20 cm, VXM cát vàng M75		m2		72,647		25,156		0

		2,745		AE.83210		Xây tường thông gió gạch thông gió 30 x 30 cm, VXM cát vàng M25		m2		39,488		27,714		0

		2,746		AE.83210		Xây tường thông gió gạch thông gió 30 x 30 cm, VXM cát vàng M50		m2		39,975		27,714		0

		2,747		AE.83210		Xây tường thông gió gạch thông gió 30 x 30 cm, VXM cát vàng M75		m2		40,387		27,714		0

		2,748		AE.91110		Xây ống khói		1 tấn		638,820		473,528		149,195

		2,749		AE.91210		Lò nung Clinke		1 tấn		607,263		361,376		55,729

		2,750		AE.91310		Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói		1 tấn		611,235		224,303		22,616

		2,751		AE.92110		Xây thân Xiclon		1 tấn		630,998		448,605		239,080

		2,752		AE.92210		Xây trong phễu, trong ống thép		1 tấn		625,719		623,063		229,328

		2,753		AE.92310		Xây trong côn, cút thép		1 tấn		644,309		722,753		199,941

		2,754		AE.93110		Xây tường lò		1 tấn		600,236		373,838		37,309

		2,755		AE.93120		Xây vòm lò		1 tấn		579,332		423,683		43,186

		2,756		AE.93130		Xây đáy lò		1 tấn		600,236		348,915		10,861

		2,757		AE.93140		Xây đường lò		1 tấn		578,327		473,528		40,248

		2,758		AF.11110		Bê tông lót móng chiều rộng <=250 cm, đá 4x6 M100 - độ sụt 2 - 4cm		m3		267,623		55,847		12,382

		2,759		AF.11110		Bê tông lót móng chiều rộng <=250 cm, đá 4x6 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		309,926		55,847		12,382

		2,760		AF.11120		Bê tông lót móng chiều rộng >250 cm, đá 4x6 M100 - độ sụt 2 - 4cm		m3		267,623		46,408		12,382

		2,761		AF.11120		Bê tông lót móng chiều rộng >250 cm, đá 4x6 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		309,926		46,408		12,382

		2,762		AF.11210		Bê tông móng chiều rộng <=250 cm, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		361,317		64,500		12,586

		2,763		AF.11210		Bê tông móng chiều rộng <=250 cm, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		407,789		64,500		12,586

		2,764		AF.11210		Bê tông móng chiều rộng <=250 cm, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,797		64,500		12,586

		2,765		AF.11210		Bê tông móng chiều rộng <=250 cm, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		483,583		64,500		12,586

		2,766		AF.11220		Bê tông móng chiều rộng >250 cm, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		394,723		77,478		12,586

		2,767		AF.11220		Bê tông móng chiều rộng >250 cm, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		441,195		77,478		12,586

		2,768		AF.11220		Bê tông móng chiều rộng >250 cm, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		489,204		77,478		12,586

		2,769		AF.11220		Bê tông móng chiều rộng >250 cm, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		516,989		77,478		12,586

		2,770		AF.11210		Bê tông móng chiều rộng <=250 cm, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		324,109		64,500		12,586

		2,771		AF.11210		Bê tông móng chiều rộng <=250 cm, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		367,843		64,500		12,586

		2,772		AF.11210		Bê tông móng chiều rộng <=250 cm, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		414,816		64,500		12,586

		2,773		AF.11210		Bê tông móng  chiều rộng <=250 cm, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		468,556		64,500		12,586

		2,774		AF.11220		Bê tông móng chiều rộng >250 cm, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		357,515		77,478		12,586

		2,775		AF.11220		Bê tông móng chiều rộng >250 cm, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,243		77,478		12,586

		2,776		AF.11220		Bê tông móng chiều rộng >250 cm, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		448,222		77,478		12,586

		2,777		AF.11220		Bê tông móng chiều rộng >250 cm, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		501,962		77,478		12,586

		2,778		AF.11210		Bê tông móng chiều rộng <=250 cm, đá 4x6 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		311,503		64,500		12,586

		2,779		AF.11210		Bê tông móng chiều rộng <=250 cm, đá 4x6 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		353,740		64,500		12,586

		2,780		AF.11210		Bê tông móng chiều rộng <=250 cm, đá 4x6 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		397,615		64,500		12,586

		2,781		AF.11210		Bê tông móng chiều rộng <=250 cm, đá 4x6 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		443,515		64,500		12,586

		2,782		AF.11220		Bê tông móng chiều rộng >250 cm, đá 4x6 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		344,910		77,478		12,586

		2,783		AF.11220		Bê tông móng chiều rộng >250 cm, đá 4x6 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		387,147		77,478		12,586

		2,784		AF.11220		Bê tông móng chiều rộng >250 cm, đá 4x6 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		431,022		77,478		12,586

		2,785		AF.11220		Bê tông móng chiều rộng >250 cm, đá 4x6 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,922		77,478		12,586

		2,786		AF.11310		Bê tông nền, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		363,087		62,140		12,382

		2,787		AF.11310		Bê tông nền, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		409,775		62,140		12,382

		2,788		AF.11310		Bê tông nền, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		458,017		62,140		12,382

		2,789		AF.11310		Bê tông nền, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		485,937		62,140		12,382

		2,790		AF.11310		Bê tông nền, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		325,695		62,140		12,382

		2,791		AF.11310		Bê tông nền, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		369,641		62,140		12,382

		2,792		AF.11310		Bê tông nền, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		416,842		62,140		12,382

		2,793		AF.11310		Bê tông nền, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		470,847		62,140		12,382

		2,794		AF.11310		Bê tông nền, đá 4x6 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		313,025		62,140		12,382

		2,795		AF.11310		Bê tông nền, đá 4x6 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,466		62,140		12,382

		2,796		AF.11310		Bê tông nền, đá 4x6 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		399,559		62,140		12,382

		2,797		AF.11310		Bê tông nền, đá 4x6 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		445,684		62,140		12,382

		2,798		AF.11410		Bê tông bệ máy, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		361,317		94,783		12,586

		2,799		AF.11410		Bê tông bệ máy, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		407,789		94,783		12,586

		2,800		AF.11410		Bê tông bệ máy, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,797		94,783		12,586

		2,801		AF.11410		Bê tông bệ máy, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		483,853		94,783		12,586

		2,802		AF.11410		Bê tông bệ máy, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		324,109		94,783		12,586

		2,803		AF.11410		Bê tông bệ máy, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		367,843		94,783		12,586

		2,804		AF.11410		Bê tông bệ máy, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		414,816		94,783		12,586

		2,805		AF.11410		Bê tông bệ máy, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		468,556		94,783		12,586

		2,806		AF.11410		Bê tông bệ máy, đá 4x6 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		311,503		94,783		12,586

		2,807		AF.11410		Bê tông bệ máy, đá 4x6 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		353,740		94,783		12,586

		2,808		AF.11410		Bê tông bệ máy, đá 4x6 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		397,615		94,783		12,586

		2,809		AF.11410		Bê tông bệ máy, đá 4x6 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		443,515		94,783		12,586

		2,810		AF.12110		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm chiều cao <=4 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		472,132		151,788		17,552

		2,811		AF.12110		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm chiều cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		519,064		151,788		17,552

		2,812		AF.12110		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm chiều cao <=4 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		567,548		151,788		17,552

		2,813		AF.12110		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm chiều cao <=4 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		595,608		151,788		17,552

		2,814		AF.12120		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=16 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		472,132		179,928		32,758

		2,815		AF.12120		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=16 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		519,064		179,928		32,758

		2,816		AF.12120		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=16 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		567,548		179,928		32,758

		2,817		AF.12120		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=16 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		595,608		179,928		32,758

		2,818		AF.12130		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=4 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		408,353		140,276		17,552

		2,819		AF.12130		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,285		140,276		17,552

		2,820		AF.12130		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=4 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		503,769		140,276		17,552

		2,821		AF.12130		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=4 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		531,829		140,276		17,552

		2,822		AF.12140		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=16 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		408,353		168,416		32,758

		2,823		AF.12140		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=16 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,285		168,416		32,758

		2,824		AF.12140		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=16 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		503,769		168,416		32,758

		2,825		AF.12140		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=16 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		531,829		168,416		32,758

		2,826		AF.12110		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm chiều cao <=4 m, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		434,555		151,788		17,552

		2,827		AF.12110		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm chiều cao <=4 m, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		478,723		151,788		17,552

		2,828		AF.12110		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm chiều cao <=4 m, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		526,160		151,788		17,552

		2,829		AF.12110		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm chiều cao <=4 m, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		580,432		151,788		17,552

		2,830		AF.12120		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=16 m, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		434,555		179,928		32,758

		2,831		AF.12120		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=16 m, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		478,723		179,928		32,758

		2,832		AF.12120		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=16 m, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		526,160		179,928		32,758

		2,833		AF.12120		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=16 m, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		580,432		179,928		32,758

		2,834		AF.12130		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=4 m, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		370,777		140,276		17,552

		2,835		AF.12130		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=4 m, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		414,944		140,276		17,552

		2,836		AF.12130		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=4 m, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		462,382		140,276		17,552

		2,837		AF.12130		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=4 m, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		516,654		140,276		17,552

		2,838		AF.12140		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=16 m, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		370,777		168,416		32,758

		2,839		AF.12140		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=16 m, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		414,944		168,416		32,758

		2,840		AF.12140		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=16 m, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		462,382		168,416		32,758

		2,841		AF.12140		Bê tông tường chiều dầy >45, cao <=16 m, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		516,654		168,416		32,758

		2,842		AF.12210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		404,349		191,867		17,552

		2,843		AF.12210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		450,821		191,867		17,552

		2,844		AF.12210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		498,830		191,867		17,552

		2,845		AF.12210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		526,615		191,867		17,552

		2,846		AF.12220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1 m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		404,349		205,510		32,758

		2,847		AF.12220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1 m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		450,821		205,510		32,758

		2,848		AF.12220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1 m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		498,830		205,510		32,758

		2,849		AF.12220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1 m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		526,615		205,510		32,758

		2,850		AF.12230		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		404,349		172,680		18,644

		2,851		AF.12230		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		450,821		172,680		18,644

		2,852		AF.12230		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		498,830		172,680		18,644

		2,853		AF.12230		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		526,615		172,680		18,644

		2,854		AF.12240		Bê tông cột tiết diện cột >0,1 m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		404,349		184,618		33,850

		2,855		AF.12240		Bê tông cột tiết diện cột >0,1 m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		450,821		184,618		33,850

		2,856		AF.12240		Bê tông cột tiết diện cột >0,1 m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		498,830		184,618		33,850

		2,857		AF.12240		Bê tông cột tiết diện cột >0,1 m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		526,615		184,618		33,850

		2,858		AF.12210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		367,142		191,867		17,552

		2,859		AF.12210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		410,876		191,867		17,552

		2,860		AF.12210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		457,848		191,867		17,552

		2,861		AF.12210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		511,588		191,867		17,552

		2,862		AF.12220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1 m2,cao <= 16 m, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		367,142		205,510		32,758

		2,863		AF.12220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1 m2,cao <= 16 m, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		410,876		205,510		32,758

		2,864		AF.12220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1 m2,cao <= 16 m, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		457,848		205,510		32,758

		2,865		AF.12220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1 m2,cao <= 16 m, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		511,588		205,510		32,758

		2,866		AF.12230		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <=4 m, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		367,142		172,680		18,644

		2,867		AF.12230		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <=4 m, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		410,876		172,680		18,644

		2,868		AF.12230		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <=4 m, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		457,848		172,680		18,644

		2,869		AF.12230		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <=4 m, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		511,588		172,680		18,644

		2,870		AF.12240		Bê tông cột tiết diện cột >0,1 m2,cao <= 16 m, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		367,142		184,618		33,850

		2,871		AF.12240		Bê tông cột tiết diện cột >0,1 m2,cao <= 16 m, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		410,876		184,618		33,850

		2,872		AF.12240		Bê tông cột tiết diện cột >0,1 m2,cao <= 16 m, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		457,848		184,618		33,850

		2,873		AF.12240		Bê tông cột tiết diện cột >0,1 m2,cao <= 16 m, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		511,588		184,618		33,850

		2,874		AF.12310		Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		361,317		151,788		32,758

		2,875		AF.12310		Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		407,789		151,788		32,758

		2,876		AF.12310		Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,797		151,788		32,758

		2,877		AF.12310		Bê tông xà dầm, giằng nhà, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		483,583		151,788		32,758

		2,878		AF.12410		Bê tông sàn mái, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		361,317		105,740		27,792

		2,879		AF.12410		Bê tông sàn mái, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		407,789		105,740		27,792

		2,880		AF.12410		Bê tông sàn mái, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,797		105,740		27,792

		2,881		AF.12410		Bê tông sàn mái, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		483,853		105,740		27,792

		2,882		AF.12510		Bê tông lanh tô,  mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		361,317		162,021		27,792

		2,883		AF.12510		Bê tông lanh tô,  mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		407,789		162,021		27,792

		2,884		AF.12510		Bê tông lanh tô,  mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,797		162,021		27,792

		2,885		AF.12510		Bê tông lanh tô,  mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		483,583		162,021		27,792

		2,886		AF.12610		Bê tông cầu thang thường, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		361,317		123,647		27,792

		2,887		AF.12610		Bê tông cầu thang thường, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		407,789		123,647		27,792

		2,888		AF.12610		Bê tông cầu thang thường, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,797		123,647		27,792

		2,889		AF.12610		Bê tông cầu thang thường, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		483,583		123,647		27,792

		2,890		AF.12620		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		361,317		130,896		27,792

		2,891		AF.12620		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		407,789		130,896		27,792

		2,892		AF.12620		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,797		130,896		27,792

		2,893		AF.12620		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		483,583		130,896		27,792

		2,894		AF.13110		Bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		361,317		79,305		7,729

		2,895		AF.13110		Bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		407,789		79,305		7,729

		2,896		AF.13110		Bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,797		79,305		7,729

		2,897		AF.13110		Bê tông giếng nước, giếng cáp, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		483,853		79,305		7,729

		2,898		AF.13210		Bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		361,317		94,228		7,729

		2,899		AF.13210		Bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		407,789		94,228		7,729

		2,900		AF.13210		Bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,797		94,228		7,729

		2,901		AF.13210		Bê tông mương cáp, rãnh nước, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		483,583		94,228		7,729

		2,902		AF.13310		Bê tông ống xiphông, ống phun, ống buy đường kính ống <=100 cm, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		581,242		181,207		17,552

		2,903		AF.13310		Bê tông ống xiphông, ống phun, ống buy đường kính ống <=100 cm, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		627,714		181,207		17,552

		2,904		AF.13310		Bê tông ống xiphông, ống phun, ống buy đường kính ống <=100 cm, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		675,723		181,207		17,552

		2,905		AF.13310		Bê tông ống xiphông, ống phun, ống buy đường kính ống <=100 cm, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		703,508		181,207		17,552

		2,906		AF.13320		Bê tông ống xiphông, ống phun, ống buy đường kính ống <=200 cm, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		550,584		153,067		17,552

		2,907		AF.13320		Bê tông ống xiphông, ống phun, ống buy đường kính ống <=200 cm, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		597,056		153,067		17,552

		2,908		AF.13320		Bê tông ống xiphông, ống phun, ống buy đường kính ống <=200 cm, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		645,065		153,067		17,552

		2,909		AF.13320		Bê tông ống xiphông, ống phun, ống buy đường kính ống <=200 cm, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		672,850		153,067		17,552

		2,910		AF.13330		Bê tông ống xiphông, ống phun, ống buy đường kính ống > 200 cm, cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		486,052		145,819		17,552

		2,911		AF.13330		Bê tông ống xiphông, ống phun, ống buy đường kính ống > 200 cm, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		532,524		145,819		17,552

		2,912		AF.13330		Bê tông ống xiphông, ống phun, ống buy đường kính ống > 200 cm, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		580,532		145,819		17,552

		2,913		AF.13330		Bê tông ống xiphông, ống phun, ống buy đường kính ống > 200 cm, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		608,317		145,819		17,552

		2,914		AF.13410		Bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		486,052		134,307		12,586

		2,915		AF.13410		Bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		532,524		134,307		12,586

		2,916		AF.13410		Bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		580,532		134,307		12,586

		2,917		AF.13410		Bê tông ống cống hình hộp, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		608,317		134,307		12,586

		2,918		AF.14110		Bê tông móng, mố, trụ, cầu trên cạn, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		364,894		133,697		63,449

		2,919		AF.14110		Bê tông móng, mố, trụ, cầu trên cạn, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		411,826		133,697		63,449

		2,920		AF.14110		Bê tông móng, mố, trụ, cầu trên cạn, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		460,310		133,697		63,449

		2,921		AF.14110		Bê tông móng, mố, trụ, cầu trên cạn, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		488,370		133,697		63,449

		2,922		AF.14120		Bê tông móng, mố, trụ, cầu dưới nước, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		364,894		160,345		254,900

		2,923		AF.14120		Bê tông móng, mố, trụ, cầu dưới nước, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		411,826		160,345		254,900

		2,924		AF.14120		Bê tông móng, mố, trụ, cầu dưới nước, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		460,310		160,345		254,900

		2,925		AF.14120		Bê tông móng, mố, trụ, cầu dưới nước, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		488,370		160,345		254,900

		2,926		AF.14110		Bê tông móng, mố, trụ, cầu trên cạn, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		327,318		133,697		63,449

		2,927		AF.14110		Bê tông móng, mố, trụ, cầu trên cạn, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		371,485		133,697		63,449

		2,928		AF.14110		Bê tông móng, mố, trụ, cầu trên cạn, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		418,923		133,697		63,449

		2,929		AF.14110		Bê tông móng, mố, trụ, cầu trên cạn, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		473,195		133,697		63,449

		2,930		AF.14120		Bê tông móng, mố, trụ, cầu dưới nước, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		327,318		160,345		254,900

		2,931		AF.14120		Bê tông móng, mố, trụ, cầu dưới nước, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		371,485		160,345		254,900

		2,932		AF.14120		Bê tông móng, mố, trụ, cầu dưới nước, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		418,923		160,345		254,900

		2,933		AF.14120		Bê tông móng, mố, trụ, cầu dưới nước, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		473,195		160,345		254,900

		2,934		AF.14210		Bê tông muc mố, mũ trụ trên cạn, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		364,894		169,533		63,449

		2,935		AF.14210		Bê tông muc mố, mũ trụ trên cạn, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		411,826		169,533		63,449

		2,936		AF.14210		Bê tông muc mố, mũ trụ trên cạn, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		460,310		169,533		63,449

		2,937		AF.14210		Bê tông muc mố, mũ trụ trên cạn, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		488,370		169,533		63,449

		2,938		AF.14220		Bê tông muc mố, mũ trụ dưới nước, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		364,894		192,046		254,900

		2,939		AF.14220		Bê tông muc mố, mũ trụ dưới nước, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		411,826		192,046		254,900

		2,940		AF.14220		Bê tông muc mố, mũ trụ dưới nước, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		460,310		192,046		254,900

		2,941		AF.14220		Bê tông muc mố, mũ trụ dưới nước, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		488,370		192,046		254,900

		2,942		AF.14210		Bê tông muc mố, mũ trụ trên cạn, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		327,318		169,533		63,449

		2,943		AF.14210		Bê tông muc mố, mũ trụ trên cạn, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		371,485		169,533		63,449

		2,944		AF.14210		Bê tông muc mố, mũ trụ trên cạn, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		418,923		169,533		63,449

		2,945		AF.14210		Bê tông muc mố, mũ trụ trên cạn, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		473,195		169,533		63,449

		2,946		AF.14220		Bê tông muc mố, mũ trụ dưới nước, đá 2x4 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		327,318		192,046		254,900

		2,947		AF.14220		Bê tông muc mố, mũ trụ dưới nước, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		371,485		192,046		254,900

		2,948		AF.14220		Bê tông muc mố, mũ trụ dưới nước, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		418,923		192,046		254,900

		2,949		AF.14220		Bê tông muc mố, mũ trụ dưới nước, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		473,195		192,046		254,900

		2,950		AF.14310		Bê tông mặt cầu ,đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		372,049		119,384		13,001

		2,951		AF.14310		Bê tông mặt cầu, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		419,901		119,384		13,001

		2,952		AF.14310		Bê tông mặt cầu, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		469,336		119,384		13,001

		2,953		AF.14310		Bê tông mặt cầu, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		497,946		119,384		13,001

		2,954		AF.14320		Bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		372,049		191,867		9,397

		2,955		AF.14320		Bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		419,901		191,867		9,397

		2,956		AF.14320		Bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		469,336		191,867		9,397

		2,957		AF.14320		Bê tông lan can, gờ chắn, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		497,946		191,867		9,397

		2,958		AF.15110		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		445,371		204,451		17,552

		2,959		AF.15110		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		493,380		204,451		17,552

		2,960		AF.15110		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		521,165		204,451		17,552

		2,961		AF.15120		Bê tông cầu máng thường, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,175		163,101		17,552

		2,962		AF.15120		Bê tông cầu máng thường, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		504,350		163,101		17,552

		2,963		AF.15120		Bê tông cầu máng thường, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		532,813		163,101		17,552

		2,964		AF.15130		Bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 0.5x1 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m2		112,992		48,701		4,610

		2,965		AF.15130		Bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 0.5x1 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m2		114,934		48,701		4,610

		2,966		AF.15130		Bê tông cầu máng vỏ mỏng, đá 0.5x1 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m2		115,967		48,701		4,610

		2,967		AF.15210		Bê tông cầu cảng bê tông mối nối bản dầm dọc, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		407,789		110,266		114,892

		2,968		AF.15210		Bê tông cầu cảng bê tông mối nối bản dầm dọc, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,797		110,266		114,892

		2,969		AF.15210		Bê tông cầu cảng bê tông mối nối bản dầm dọc, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		483,583		110,266		114,892

		2,970		AF.15220		Bê tông cầu cảng bê tông dầm, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		407,789		113,941		114,892

		2,971		AF.15220		Bê tông cầu cảng bê tông dầm, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,797		113,941		114,892

		2,972		AF.15220		Bê tông cầu cảng bê tông dầm, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		483,583		113,941		114,892

		2,973		AF.15310		Bê tông mái bờ kênh mương, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		407,789		128,643		17,552

		2,974		AF.15310		Bê tông mái bờ kênh mương, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,797		128,643		17,552

		2,975		AF.15310		Bê tông mái bờ kênh mương, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		483,583		128,643		17,552

		2,976		AF.15410		Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường <= 25 cm, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		454,249		83,618		23,310

		2,977		AF.15410		Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường <= 25 cm, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		502,496		83,618		23,310

		2,978		AF.15410		Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường <= 25 cm, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		530,418		83,618		23,310

		2,979		AF.15420		Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường > 25 cm, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		457,881		74,889		23,310

		2,980		AF.15420		Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường > 25 cm, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		506,128		74,889		23,310

		2,981		AF.15420		Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường > 25 cm, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		534,050		74,889		23,310

		2,982		AF.15410		Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường <= 25 cm, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		414,106		83,618		23,310

		2,983		AF.15410		Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường <= 25 cm, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		461,311		83,618		23,310

		2,984		AF.15410		Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường <= 25 cm, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		515,317		83,618		23,310

		2,985		AF.15420		Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường > 25 cm, đá 2x4 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		417,738		74,889		23,310

		2,986		AF.15420		Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường > 25 cm, đá 2x4 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		464,943		74,889		23,310

		2,987		AF.15420		Bê tông mặt đường chiều dày mặt đường > 25 cm, XMPC30,cát vàng, đá 2x4 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		518,949		74,889		23,310

		2,988		AF.15510		Bê tông gạch vỡ, XMPC30,cát vàng, M50		m3		144,800		46,015		0

		2,989		AF.15510		Bê tông gạch vỡ, XMPC30,cát vàng, M75		m3		184,129		46,015		0

		2,990		AF.16120		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		364,894		319,778		17,728

		2,991		AF.16120		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		411,826		319,778		17,728

		2,992		AF.16120		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng , XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		460,310		319,778		17,728

		2,993		AF.16120		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng , XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		488,370		319,778		17,728

		2,994		AF.16210		Bê tông bể chứa dạng thành cong, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		364,894		405,052		13,318

		2,995		AF.16210		Bê tông bể chứa dạng thành cong, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		411,826		405,052		13,318

		2,996		AF.16210		Bê tông bể chứa dạng thành cong, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		460,310		405,052		13,318

		2,997		AF.16210		Bê tông bể chứa dạng thành cong, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		488,370		405,052		13,318

		2,998		AF.17110		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		364,894		181,634		12,586

		2,999		AF.17110		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		411,826		181,634		12,586

		3,000		AF.17110		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		460,310		181,634		12,586

		3,001		AF.17110		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		488,370		181,634		12,586

		3,002		AF.17210		Bê tông hố van, hố ga, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		361,317		118,957		12,586

		3,003		AF.17210		Bê tông hố van, hố ga, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		407,789		118,957		12,586

		3,004		AF.17210		Bê tông hố van, hố ga, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		455,797		118,957		12,586

		3,005		AF.17210		Bê tông hố van, hố ga, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		483,583		118,957		12,586

		3,006		AF.18110		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1 M150		m3		435,847		532,963		371,297

		3,007		AF.18110		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1 M200		m3		499,404		532,963		371,297

		3,008		AF.18110		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1 M250		m3		569,618		532,963		371,297

		3,009		AF.18110		Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1 M300		m3		607,048		532,963		371,297

		3,010		AF.21110		Bê tông lót móng móng, XMPC30,cát vàng, đá 2x4 M100 - độ sụt 6 - 8cm		m3		284,203		25,564		30,709

		3,011		AF.21110		Bê tông lót móng móng, XMPC30,cát vàng, đá 2x4 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		332,469		25,564		30,709

		3,012		AF.21210		Bê tông móng - chiều rộng móng <= 250 cm, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		35,003		30,709

		3,013		AF.21210		Bê tông móng - chiều rộng móng <= 250 cm, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		35,003		30,709

		3,014		AF.21210		Bê tông móng - chiều rộng móng <= 250 cm, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		35,003		30,709

		3,015		AF.21210		Bê tông móng - chiều rộng móng <= 250 cm, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		35,003		30,709

		3,016		AF.21220		Bê tông móng - chiều rộng móng > 250 cm, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		404,423		45,228		30,709

		3,017		AF.21220		Bê tông móng - chiều rộng móng > 250 cm, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		453,895		45,228		30,709

		3,018		AF.21220		Bê tông móng - chiều rộng móng > 250 cm, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		509,624		45,228		30,709

		3,019		AF.21220		Bê tông móng - chiều rộng móng > 250 cm, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		530,325		45,228		30,709

		3,020		AF.21210		Bê tông móng - chiều rộng móng <= 250 cm, đá 2x4 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		334,163		35,003		30,709

		3,021		AF.21210		Bê tông móng - chiều rộng móng <= 250 cm, đá 2x4 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		380,958		35,003		30,709

		3,022		AF.21210		Bê tông móng - chiều rộng móng <= 250 cm, đá 2x4 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		429,321		35,003		30,709

		3,023		AF.21210		Bê tông móng - chiều rộng móng <= 250 cm, đá 2x4 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		448,760		35,003		30,709

		3,024		AF.21220		Bê tông móng - chiều rộng móng > 250 cm, đá 2x4 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		363,930		45,228		30,709

		3,025		AF.21220		Bê tông móng - chiều rộng móng > 250 cm, đá 2x4 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		410,262		45,228		30,709

		3,026		AF.21220		Bê tông móng - chiều rộng móng > 250 cm, đá 2x4 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		458,146		45,228		30,709

		3,027		AF.21220		Bê tông móng - chiều rộng móng > 250 cm, đá 2x4 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		477,392		45,228		30,709

		3,028		AF.21310		Bê tông nền, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		372,828		26,744		30,505

		3,029		AF.21310		Bê tông nền, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		422,542		26,744		30,505

		3,030		AF.21310		Bê tông nền, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		478,544		26,744		30,505

		3,031		AF.21310		Bê tông nền, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		499,341		26,744		30,505

		3,032		AF.21310		Bê tông nền, đá 2x4 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		335,793		26,744		30,505

		3,033		AF.21310		Bê tông nền, đá 2x4 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		382,817		26,744		30,505

		3,034		AF.21310		Bê tông nền, đá 2x4 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		431,413		26,744		30,505

		3,035		AF.21310		Bê tông nền, đá 2x4 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		450,948		26,744		30,505

		3,036		AF.21410		Bê tông bệ máy, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		65,286		30,709

		3,037		AF.21410		Bê tông bệ máy, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		65,286		30,709

		3,038		AF.21410		Bê tông bệ máy, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		65,286		30,709

		3,039		AF.21410		Bê tông bệ máy, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		65,286		30,709

		3,040		AF.21410		Bê tông bệ máy, đá 2x4 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		334,163		65,286		30,709

		3,041		AF.21410		Bê tông bệ máy, đá 2x4 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		380,958		65,286		30,709

		3,042		AF.21410		Bê tông bệ máy, đá 2x4 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		429,321		65,286		30,709

		3,043		AF.21410		Bê tông bệ máy, đá 2x4 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		448,760		65,286		30,709

		3,044		AF.22110		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=4 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		481,927		109,151		45,178

		3,045		AF.22110		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		531,889		109,151		45,178

		3,046		AF.22110		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm chiều cao <=4 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		588,170		109,151		45,178

		3,047		AF.22110		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=4 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		609,076		109,151		45,178

		3,048		AF.22120		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=16 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		481,927		137,291		80,336

		3,049		AF.22120		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm chiều cao <=16 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		531,889		137,291		80,336

		3,050		AF.22120		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm chiều cao <=16 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		588,170		137,291		80,336

		3,051		AF.22120		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=16 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		609,076		137,291		80,336

		3,052		AF.22130		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=50 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		481,927		150,935		77,934

		3,053		AF.22130		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=50 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		531,889		150,935		77,934

		3,054		AF.22130		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=50 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		588,170		150,935		77,934

		3,055		AF.22130		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao <=50 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		609,076		150,935		77,934

		3,056		AF.22140		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao >50 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		481,927		157,757		116,056

		3,057		AF.22140		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao >50 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		531,889		157,757		116,056

		3,058		AF.22140		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao >50 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		588,170		157,757		116,056

		3,059		AF.22140		Bê tông tường chiều dầy <=45 cm, cao >50 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		609,076		157,757		116,056

		3,060		AF.22150		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao <= 4 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		418,149		97,212		45,178

		3,061		AF.22150		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao <= 4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		468,111		97,212		45,178

		3,062		AF.22150		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao <= 4 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		524,392		97,212		45,178

		3,063		AF.22150		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao <= 4 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		545,297		97,212		45,178

		3,064		AF.22160		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao <=16 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		418,149		125,353		80,336

		3,065		AF.22160		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao <=16 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		468,111		125,353		80,336

		3,066		AF.22160		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao <=16 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		524,392		125,353		80,336

		3,067		AF.22160		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao <=16 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		545,297		125,353		80,336

		3,068		AF.22170		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao <=50 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		418,149		137,718		77,934

		3,069		AF.22170		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao <=50 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		468,111		137,718		77,934

		3,070		AF.22170		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao <=50 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		524,392		137,718		77,934

		3,071		AF.22170		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao <=50 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		534,605		137,718		77,934

		3,072		AF.22180		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao >50 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		418,149		144,113		116,252

		3,073		AF.22180		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao >50 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		468,111		144,113		116,252

		3,074		AF.22180		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao >50 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		524,392		144,113		116,252

		3,075		AF.22180		Bê tông tường chiều dầy >45 cm, cao >50 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		545,297		144,113		116,252

		3,076		AF.22210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		414,049		148,803		62,757

		3,077		AF.22210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		463,521		148,803		62,757

		3,078		AF.22210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		519,251		148,803		62,757

		3,079		AF.22210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		539,951		148,803		62,757

		3,080		AF.22220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		414,049		162,447		89,125

		3,081		AF.22220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		463,521		162,447		89,125

		3,082		AF.22220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		519,251		162,447		89,125

		3,083		AF.22220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		539,951		162,447		89,125

		3,084		AF.22230		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=50 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		414,049		178,649		100,573

		3,085		AF.22230		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=50 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		463,521		178,649		100,573

		3,086		AF.22230		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=50 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		519,251		178,649		100,573

		3,087		AF.22230		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=50 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		539,951		178,649		100,573

		3,088		AF.22240		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao >50 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		414,049		186,750		146,604

		3,089		AF.22240		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao >50 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		463,521		186,750		146,604

		3,090		AF.22240		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao >50 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		519,251		186,750		146,604

		3,091		AF.22240		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao >50 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		539,951		186,750		146,604

		3,092		AF.22250		Bê tông cột Tiết diện cột >0,1m2 Chiều cao <=4 m, M150, đá 1x2 độ sụt 2-4cm		m3		414,049		129,616		55,081

		3,093		AF.22250		Bê tông cột Tiết diện cột >0,1m2 Chiều cao <=4 m, M200, đá 1x2 độ sụt 2-4cm		m3		463,521		129,616		55,081

		3,094		AF.22250		Bê tông cột Tiết diện cột >0,1m2 Chiều cao <=4 m, M250, đá 1x2 độ sụt 2-4cm		m3		519,251		129,616		55,081

		3,095		AF.22250		Bê tông cột Tiết diện cột >0,1m2 Chiều cao <=4 m, M300, đá 1x2 độ sụt 2-4cm		m3		539,951		129,616		55,081

		3,096		AF.22260		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		414,049		141,981		81,449

		3,097		AF.22260		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		463,521		141,981		81,449

		3,098		AF.22260		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		519,251		141,981		81,449

		3,099		AF.22260		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		539,951		141,981		81,449

		3,100		AF.22270		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <=50 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		414,049		156,051		90,367

		3,101		AF.22270		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <=50 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		463,521		156,051		90,367

		3,102		AF.22270		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <=50 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		519,251		156,051		90,367

		3,103		AF.22270		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <=50 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		539,951		156,051		90,367

		3,104		AF.22280		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao >50 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		414,049		163,300		132,542

		3,105		AF.22280		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao >50 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		463,521		163,300		132,542

		3,106		AF.22280		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao >50 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		519,251		163,300		132,542

		3,107		AF.22280		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao >50 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		539,951		163,300		132,542

		3,108		AF.22310		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		109,151		45,178

		3,109		AF.22310		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		109,151		45,178

		3,110		AF.22310		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		109,151		45,178

		3,111		AF.22310		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=4 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		109,151		45,178

		3,112		AF.22320		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=16 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		126,206		57,064

		3,113		AF.22320		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=16 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		126,206		57,064

		3,114		AF.22320		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=16 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		126,206		57,064

		3,115		AF.22320		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=16 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		126,206		57,064

		3,116		AF.22330		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		138,997		77,934

		3,117		AF.22330		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		138,997		77,934

		3,118		AF.22330		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		138,997		77,934

		3,119		AF.22330		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao <=50 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		138,997		77,934

		3,120		AF.22340		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, đá 1x2 M150- độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		145,392		116,252

		3,121		AF.22340		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		145,392		116,252

		3,122		AF.22340		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		145,392		116,252

		3,123		AF.22340		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, cao >50 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		145,392		116,252

		3,124		AF.23110		Bê tông móng, mố, trụ cầu, trên cạn, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		84,421		55,343

		3,125		AF.23110		Bê tông móng, mố, trụ cầu, trên cạn, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		84,421		55,343

		3,126		AF.23110		Bê tông móng, mố, trụ cầu, trên cạn, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		84,421		55,343

		3,127		AF.23110		Bê tông móng, mố, trụ cầu, trên cạn, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		84,421		55,343

		3,128		AF.23120		Bê tông móng, mố, trụ cầu, dưới nước, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		141,128		164,591

		3,129		AF.23120		Bê tông móng, mố, trụ cầu, dưới nước, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		141,128		164,591

		3,130		AF.23120		Bê tông móng, mố, trụ cầu, dưới nước, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		141,128		164,591

		3,131		AF.23120		Bê tông móng, mố, trụ cầu, dưới nước, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		141,128		164,591

		3,132		AF.23110		Bê tông móng, mố, trụ cầu, trên cạn, đá 2x4 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		337,472		84,421		55,343

		3,133		AF.23110		Bê tông móng, mố, trụ cầu, trên cạn, đá 2x4 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		384,730		84,421		55,343

		3,134		AF.23110		Bê tông móng, mố, trụ cầu, trên cạn, đá 2x4 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		433,572		84,421		55,343

		3,135		AF.23110		Bê tông móng, mố, trụ cầu, trên cạn, đá 2x4 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		453,203		84,421		55,343

		3,136		AF.23120		Bê tông móng, mố, trụ cầu, dưới nước, đá 2x4 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		337,472		141,128		164,591

		3,137		AF.23120		Bê tông móng, mố, trụ cầu, dưới nước, đá 2x4 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		384,730		141,128		164,591

		3,138		AF.23120		Bê tông móng, mố, trụ cầu, dưới nước, đá 2x4 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		433,572		141,128		164,591

		3,139		AF.23120		Bê tông móng, mố, trụ cầu, dưới nước, đá 2x4 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		453,203		141,128		164,591

		3,140		AF.23210		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		192,719		55,900

		3,141		AF.23210		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		192,719		55,900

		3,142		AF.23210		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		192,719		55,900

		3,143		AF.23210		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		192,719		55,900

		3,144		AF.23220		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		265,629		215,151

		3,145		AF.23220		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		265,629		215,151

		3,146		AF.23220		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		265,629		215,151

		3,147		AF.23220		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		265,629		215,151

		3,148		AF.23210		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		337,472		192,719		55,900

		3,149		AF.23210		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		384,730		192,719		55,900

		3,150		AF.23210		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		433,572		192,719		55,900

		3,151		AF.23210		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 2x4 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		453,203		192,719		55,900

		3,152		AF.23220		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 2x4 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		337,472		265,629		215,151

		3,153		AF.23220		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 2x4 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		384,730		265,629		215,151

		3,154		AF.23220		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 2x4 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		433,572		265,629		215,151

		3,155		AF.23220		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 2x4 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		453,203		265,629		215,151

		3,156		AF.24110		Bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		422,570		64,322		133,377

		3,157		AF.24110		Bê tông cầu cảng bê tông mối nối bản dầm dọc, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		478,575		64,322		133,377

		3,158		AF.24110		Bê tông cầu cảng bê tông mối nối bản dầm dọc, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		499,379		64,322		133,377

		3,159		AF.24120		Bê tông cầu cảng bê tông dầm, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		422,570		67,997		133,377

		3,160		AF.24120		Bê tông cầu cảng bê tông dầm, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		478,575		67,997		133,377

		3,161		AF.24120		Bê tông cầu cảng bê tông dầm, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		499,379		67,997		133,377

		3,162		AF.24210		Bê tông mái bờ kênh mương, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		82,699		35,675

		3,163		AF.24210		Bê tông mái bờ kênh mương, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		82,699		35,675

		3,164		AF.24210		Bê tông mái bờ kênh mương, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		82,699		35,675

		3,165		AF.25110		Bê tông cọc nhồi trên cạn, đk <= 1000 mm, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		474,871		60,312		226,431

		3,166		AF.25110		Bê tông cọc nhồi trên cạn, đk <= 1000 mm, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		533,665		60,312		226,431

		3,167		AF.25110		Bê tông cọc nhồi trên cạn, đk <= 1000 mm, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		556,735		60,312		226,431

		3,168		AF.25120		Bê tông cọc nhồi trên cạn, đk > 1000 mm, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,975		50,842		155,501

		3,169		AF.25120		Bê tông cọc nhồi trên cạn, đk > 1000 mm, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		535,770		50,842		155,501

		3,170		AF.25120		Bê tông cọc nhồi trên cạn, đk > 1000 mm, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		558,839		50,842		155,501

		3,171		AF.25210		Bê tông cọc nhồi dưới nước, đk <= 1000 mm, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,293		72,275		385,271

		3,172		AF.25210		Bê tông cọc nhồi dưới nước, đk<= 1000 mm, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		535,263		72,275		385,271

		3,173		AF.25210		Bê tông cọc nhồi dưới nước, đk <= 1000 mm, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		558,402		72,275		385,271

		3,174		AF.25220		Bê tông cọc nhồi dưới nước, đk > 1000 mm, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		478,403		61,309		227,916

		3,175		AF.25220		Bê tông cọc nhồi dưới nước, đk > 1000 mm, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		537,374		61,309		227,916

		3,176		AF.25220		Bê tông cọc nhồi dưới nước, đk > 1000 mm, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		560,513		61,309		227,916

		3,177		AF.25310		Bê tông cọc, tường, Barrette, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		477,800		52,337		151,530

		3,178		AF.25310		Bê tông cọc, tường, Barrette, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		436,771		52,337		151,530

		3,179		AF.25310		Bê tông cọc, tường, Barrette, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		559,910		52,337		151,530

		3,180		AF.26110		Bê tông bể chứa thành thẳng, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,332		208,921		81,449

		3,181		AF.26110		Bê tông bể chứa thành thẳng, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		525,804		208,921		81,449

		3,182		AF.26110		Bê tông bể chứa thành thẳng, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		581,533		208,921		81,449

		3,183		AF.26110		Bê tông bể chứa thành thẳng, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		602,234		208,921		81,449

		3,184		AF.26120		Bê tông bể chứa thành cong, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,332		304,002		81,449

		3,185		AF.26120		Bê tông bể chứa thành cong, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		525,804		304,002		81,449

		3,186		AF.26120		Bê tông bể chứa thành cong, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		581,533		304,002		81,449

		3,187		AF.26120		Bê tông bể chứa thành cong, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		602,234		304,002		81,449

		3,188		AF.26210		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		158,610		81,449

		3,189		AF.26210		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		158,610		81,449

		3,190		AF.26210		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		158,610		81,449

		3,191		AF.26210		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		158,610		81,449

		3,192		AF.27110		Bê tông trượt lồng thang máy, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		163,101		255,193

		3,193		AF.27110		Bê tông trượt lồng thang máy, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		163,101		255,193

		3,194		AF.27110		Bê tông trượt lồng thang máy, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		163,101		255,193

		3,195		AF.27110		Bê tông trượt lồng thang máy, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		163,101		255,193

		3,196		AF.27210		Bê tông trượt Silô, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		117,157		249,795

		3,197		AF.27210		Bê tông trượt Silô, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		117,157		249,795

		3,198		AF.27210		Bê tông trượt Silô, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		117,157		249,795

		3,199		AF.27210		Bê tông trượt Silô, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		117,157		249,795

		3,200		AF.27310		Bê tông trượt ống khói, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		209,045		292,138

		3,201		AF.27310		Bê tông trượt ống khói, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		209,045		292,138

		3,202		AF.27310		Bê tông trượt ống khói, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		209,045		292,138

		3,203		AF.27310		Bê tông trượt ống khói, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		209,045		292,138

		3,204		AF.28110		Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập, đá 1x2 M50 - độ sụt 6 - 8cm		100m2		2,089,858		1,649,849		948,525

		3,205		AF.28110		Làm lớp vữa xi măng bảo vệ mái đập, đá 1x2 M75 - độ sụt 6 - 8cm		100m2		2,646,535		1,649,849		948,525

		3,206		AF.31110		Bê tông móng, chiều rộng <=250 cm, đá 1x2 M150		m3		367,929		33,430		69,016

		3,207		AF.31110		Bê tông móng, chiều rộng <=250 cm, đá 1x2 M200		m3		417,812		33,430		69,016

		3,208		AF.31110		Bê tông móng, chiều rộng <=250 cm, đá 1x2 M250		m3		472,358		33,430		69,016

		3,209		AF.31110		Bê tông móng, chiều rộng <=250 cm, đá 1x2 M300		m3		506,977		33,430		69,016

		3,210		AF.31120		Bê tông móng, chiều rộng >250 cm, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		401,335		47,588		69,016

		3,211		AF.31120		Bê tông móng, chiều rộng >250 cm, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		451,218		47,588		69,016

		3,212		AF.31120		Bê tông móng, chiều rộng >250 cm, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		505,764		47,588		69,016

		3,213		AF.31120		Bê tông móng, chiều rộng >250 cm, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		540,384		47,588		69,016

		3,214		AF.31210		Bê tông nền, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		371,551		24,384		68,810

		3,215		AF.31210		Bê tông nền, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		421,924		24,384		68,810

		3,216		AF.31210		Bê tông nền, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		477,017		24,384		68,810

		3,217		AF.31210		Bê tông nền, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		511,978		24,384		68,810

		3,218		AF.31320		Bê tông bệ máy, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		367,929		64,500		69,016

		3,219		AF.31320		Bê tông bệ máy, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		417,812		64,500		69,016

		3,220		AF.31320		Bê tông bệ máy, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		472,358		64,500		69,016

		3,221		AF.31320		Bê tông bệ máy, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		506,977		64,500		69,016

		3,222		AF.32110		Bê tông tường, chiều dầy<=45, cao <=4 m, đá 1x2 M1500 - độ sụt 14 - 17cm		m3		478,809		109,151		74,032

		3,223		AF.32110		Bê tông tường, chiều dầy<=45, cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		529,186		109,151		74,032

		3,224		AF.32110		Bê tông tường, chiều dầy<=45, cao <=4 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		584,272		109,151		74,032

		3,225		AF.32110		Bê tông tường, chiều dầy<=45, cao <=4 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		619,234		109,151		74,032

		3,226		AF.32120		Bê tông tường, chiều dầy<=45, cao <=16 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		478,809		137,291		74,032

		3,227		AF.32120		Bê tông tường, chiều dầy<=45, cao <=16 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		529,186		137,291		74,032

		3,228		AF.32120		Bê tông tường, chiều dầy <=45, cao <=16 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		584,272		137,291		74,032

		3,229		AF.32120		Bê tông tường, chiều dầy <=45, cao <=16 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		619,234		137,291		74,032

		3,230		AF.32130		Bê tông tường, chiều dầy >45, cao <=4 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		478,809		97,212		74,032

		3,231		AF.32130		Bê tông tường, chiều dầy >45, cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		529,186		97,212		74,032

		3,232		AF.32130		Bê tông tường, chiều dầy >45, cao <=4 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		584,272		97,212		74,032

		3,233		AF.32130		Bê tông tường, chiều dầy >45, cao <=4 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		619,234		97,212		74,032

		3,234		AF.32140		Bê tông tường, chiều dầy >45, cao <=16 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		478,809		125,353		74,032

		3,235		AF.32140		Bê tông tường, chiều dầy >45, cao <=16 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		529,186		125,353		74,032

		3,236		AF.32140		Bê tông tường, chiều dầy >45, cao <=16 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		584,272		125,353		74,032

		3,237		AF.32140		Bê tông tường, chiều dầy >45, cao <=16 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		619,234		125,353		74,032

		3,238		AF.32210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1 m2,cao <=4 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		410,961		148,803		74,032

		3,239		AF.32210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1 m2,cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		460,844		148,803		74,032

		3,240		AF.32210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <=4 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		515,391		148,803		74,032

		3,241		AF.32210		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1 m2,cao <=4 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		550,010		148,803		74,032

		3,242		AF.32220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1 m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		410,961		162,447		74,032

		3,243		AF.32220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1 m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		460,844		162,447		74,032

		3,244		AF.32220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1 m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		515,391		162,447		74,032

		3,245		AF.32220		Bê tông cột tiết diện cột <= 0,1m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		550,010		162,447		74,032

		3,246		AF.32230		Bê tông cột tiết diện cột >0,1 m2,cao <=4 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		410,961		129,616		75,134

		3,247		AF.32230		Bê tông cột tiết diện cột >0,1 m2,cao <=4 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		460,844		129,616		75,134

		3,248		AF.32230		Bê tông cột tiết diện cột >0,1 m2,cao <=4 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		515,391		129,616		75,134

		3,249		AF.32230		Bê tông cột tiết diện cột >0,1 m2,cao <=4 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		550,010		129,616		75,134

		3,250		AF.32240		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		410,961		141,981		75,134

		3,251		AF.32240		Bê tông cột tiết diện cột >0,1m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		460,844		141,981		75,134

		3,252		AF.32240		Bê tông cột tiết diện cột >0,1 m2,cao <= 16 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		515,391		141,981		75,134

		3,253		AF.32240		Bê tông cột tiết diện cột >0,1 m2,cao <= 16 m, , đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		550,010		141,981		75,134

		3,254		AF.32310		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		367,929		109,151		74,032

		3,255		AF.32310		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		417,812		109,151		74,032

		3,256		AF.32310		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		472,358		109,151		74,032

		3,257		AF.32310		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		506,977		109,151		74,032

		3,258		AF.33110		Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		368,657		87,832		127,660

		3,259		AF.33110		Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		418,639		87,832		127,660

		3,260		AF.33110		Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		473,293		87,832		127,660

		3,261		AF.33110		Bê tông móng, mố, trụ cầu trên cạn, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		507,981		87,832		127,660

		3,262		AF.33120		Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		368,657		112,562		245,432

		3,263		AF.33120		Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		418,639		112,562		245,432

		3,264		AF.33120		Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		473,293		112,562		245,432

		3,265		AF.33120		Bê tông móng, mố, trụ cầu dưới nước, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		507,981		112,562		245,432

		3,266		AF.33210		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		369,750		133,454		255,650

		3,267		AF.33210		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		419,880		133,454		255,650

		3,268		AF.33210		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		474,696		133,454		255,650

		3,269		AF.33210		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		509,487		133,454		255,650

		3,270		AF.33220		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		369,750		141,981		577,388

		3,271		AF.33220		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		419,880		141,981		577,388

		3,272		AF.33220		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		474,696		141,981		577,388

		3,273		AF.33220		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		509,487		141,981		577,388

		3,274		AF.33310		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng loại dầm đúc đẩy, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		413,905		521,924		129,150

		3,275		AF.33310		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng loại dầm đúc đẩy, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		467,911		521,924		129,150

		3,276		AF.33310		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng loại dầm đúc đẩy, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		502,188		521,924		129,150

		3,277		AF.33320		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng loại dầm đúc hẫng trên cạn, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		436,856		764,508		278,983

		3,278		AF.33320		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng loại dầm đúc hẫng trên cạn, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		490,863		764,508		278,983

		3,279		AF.33320		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng loại dầm đúc hẫng trên cạn, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		525,139		764,508		278,983

		3,280		AF.33330		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng loại dầm đúc hẫng trên mặt nước, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		436,856		907,853		699,682

		3,281		AF.33330		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng loại dầm đúc hẫng trên mặt nước, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		490,863		907,853		699,682

		3,282		AF.33330		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng loại dầm đúc hẫng trên mặt nước, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		525,139		907,853		699,682

		3,283		AF.34110		Bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		367,929		64,322		171,754

		3,284		AF.34110		Bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		417,812		64,322		171,754

		3,285		AF.34110		Bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		472,358		64,322		171,754

		3,286		AF.34110		Bê tông cầu cảng, bê tông mối nối bản dầm dọc, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		506,977		64,322		171,754

		3,287		AF.34120		Bê tông cầu cảng, bê tông dầm, đá 1x2 M1500 - độ sụt 14 - 17cm		m3		367,929		67,997		171,754

		3,288		AF.34120		Bê tông cầu cảng, bê tông dầm, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		417,812		67,997		171,754

		3,289		AF.34120		Bê tông cầu cảng, bê tông dầm, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		472,358		67,997		171,754

		3,290		AF.34120		Bê tông cầu cảng, bê tông dầm, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		506,977		67,997		171,754

		3,291		AF.34210		Bê tông mái bờ kênh mương, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		432,985		82,699		74,032

		3,292		AF.34210		Bê tông mái bờ kênh mương, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		479,333		82,699		74,032

		3,293		AF.34210		Bê tông mái bờ kênh mương, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		514,470		82,699		74,032

		3,294		AF.35110		Bê tông cọc nhồi trên cạn, đk <= 1000 mm, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		477,964		46,901		298,844

		3,295		AF.35110		Bê tông cọc nhồi trên cạn, đk <= 1000 mm, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		539,893		46,901		298,844

		3,296		AF.35110		Bê tông cọc nhồi trên cạn, đk <= 1000 mm, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		579,192		46,901		298,844

		3,297		AF.35120		Bê tông cọc nhồi trên cạn, đk >1000 mm, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		480,090		39,652		132,399

		3,298		AF.35120		Bê tông cọc nhồi trên cạn, đk >1000 mm, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		542,018		39,652		132,399

		3,299		AF.35120		Bê tông cọc nhồi trên cạn, đk >1000 mm, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		581,317		39,652		132,399

		3,300		AF.35210		Bê tông cọc nhồi dưới nước, đk <= 1000 mm, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		479,381		56,281		561,386

		3,301		AF.35210		Bê tông cọc nhồi dưới nước, đk <= 1000 mm, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		541,494		56,281		561,386

		3,302		AF.35210		Bê tông cọc nhồi dưới nước, đk <= 1000 mm, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		580,909		56,281		561,386

		3,303		AF.35220		Bê tông cọc nhồi dưới nước, đk >1000 mm, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		481,513		47,753		263,492

		3,304		AF.35220		Bê tông cọc nhồi dưới nước, đk >1000 mm, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		543,625		47,753		263,492

		3,305		AF.35220		Bê tông cọc nhồi dưới nước, đk >1000 mm, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		583,041		47,753		263,492

		3,306		AF.35310		Bê tông cọc, tường Barrette, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		480,904		51,164		139,965

		3,307		AF.35310		Bê tông cọc, tường Barrette, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		543,016		51,164		139,965

		3,308		AF.35310		Bê tông cọc, tường Barrette, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		582,432		51,164		139,965

		3,309		AF.36110		Bê tông toàn tiết diện hầm ngang, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		455,867		180,468		147,359

		3,310		AF.36110		Bê tông toàn tiết diện hầm ngang, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		511,763		180,468		147,359

		3,311		AF.36110		Bê tông toàn tiết diện hầm ngang, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		547,248		180,468		147,359

		3,312		AF.36120		Bê tông nền hầm, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		448,754		53,295		106,989

		3,313		AF.36120		Bê tông nền hầm, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		503,841		53,295		106,989

		3,314		AF.36120		Bê tông nền hầm, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		538,802		53,295		106,989

		3,315		AF.36130		Bê tông tường hầm, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		457,216		123,130		127,070

		3,316		AF.36130		Bê tông tường hầm, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		513,112		123,130		127,070

		3,317		AF.36130		Bê tông tường hầm, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		548,597		123,130		127,070

		3,318		AF.36140		Bê tông vòm hầm, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		455,642		237,209		164,025

		3,319		AF.36140		Bê tông vòm hầm, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		511,538		237,209		164,025

		3,320		AF.36140		Bê tông vòm hầm, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		547,022		237,209		164,025

		3,321		AF.36210		Bê tông hầm đứng, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		424,593		259,721		109,858

		3,322		AF.36210		Bê tông hầm đứng, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		479,941		259,721		109,858

		3,323		AF.36210		Bê tông hầm đứng, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		515,077		259,721		109,858

		3,324		AF.36310		Bê tông hầm nghiêng, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		452,497		300,887		119,691

		3,325		AF.36310		Bê tông hầm nghiêng, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		408,393		300,887		119,691

		3,326		AF.36310		Bê tông hầm nghiêng, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		543,877		300,887		119,691

		3,327		AF.36410		Bê tông nút hầm, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		458,764		141,967		120,800

		3,328		AF.36410		Bê tông nút hầm, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		514,660		141,967		120,800

		3,329		AF.36410		Bê tông nút hầm, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		550,144		141,967		120,800

		3,330		AF.37110		Bê tông bịt đáy trên cạn, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		439,135		74,615		122,323

		3,331		AF.37110		Bê tông bịt đáy trên cạn, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		494,483		74,615		122,323

		3,332		AF.37110		Bê tông bịt đáy trên cạn, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		529,620		74,615		122,323

		3,333		AF.37120		Bê tông bịt đáy dưới nước, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		439,135		83,142		169,952

		3,334		AF.37120		Bê tông bịt đáy dưới nước, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		494,483		83,142		169,952

		3,335		AF.37120		Bê tông bịt đáy dưới nước, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		529,620		83,142		169,952

		3,336		AF.37210		Bịt đáy trong khung vây trên cạn, VXM cát vàng M50 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		m3		369,085		112,563		110,259

		3,337		AF.37210		Bịt đáy trong khung vây trên cạn, VXM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		m3		402,566		112,563		110,259

		3,338		AF.37210		Bịt đáy trong khung vây trên cạn, VXM cát vàng M100 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		m3		435,722		112,563		110,259

		3,339		AF.37220		Bịt đáy trong khung vây dưới nước, V XM cát vàng M50 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		m3		380,083		129,562		133,094

		3,340		AF.37220		Bịt đáy trong khung vây dưới nước, VXM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		m3		413,729		129,562		133,094

		3,341		AF.37220		Bịt đáy trong khung vây dưới nước, VXM cát vàng M100 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		m3		447,049		129,562		133,094

		3,342		AF.37310		Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		424,013		104,887		119,634

		3,343		AF.37310		Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		479,379		104,887		119,634

		3,344		AF.37310		Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		514,513		104,887		119,634

		3,345		AF.37410		Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp		m3		1,945,612		1,640,201		1,568,475

		3,346		AF.41110		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		367,343		14,945		33,127

		3,347		AF.41110		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		416,325		14,945		33,127

		3,348		AF.41110		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		471,503		14,945		33,127

		3,349		AF.41110		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		491,999		14,945		33,127

		3,350		AF.41120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		40,902		35,954

		3,351		AF.41120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		40,902		35,954

		3,352		AF.41120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		40,902		35,954

		3,353		AF.41120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		40,902		35,954

		3,354		AF.41130		Bê tông nền, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		372,828		22,811		32,923

		3,355		AF.41130		Bê tông nền, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		422,138		22,811		32,923

		3,356		AF.41130		Bê tông nền, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		478,149		22,811		32,923

		3,357		AF.41130		Bê tông nền, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		498,946		22,811		32,923

		3,358		AF.41210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		477,203		126,035		47,987

		3,359		AF.41210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		526,675		126,035		47,987

		3,360		AF.41210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		582,404		126,035		47,987

		3,361		AF.41210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		603,105		126,035		47,987

		3,362		AF.41220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		414,049		114,097		47,987

		3,363		AF.41220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		463,521		114,097		47,987

		3,364		AF.41220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		519,251		114,097		47,987

		3,365		AF.41220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		539,951		114,097		47,987

		3,366		AF.41230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		401,143		102,670		45,160

		3,367		AF.41230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		450,615		102,670		45,160

		3,368		AF.41230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		506,344		102,670		45,160

		3,369		AF.41230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		527,045		102,670		45,160

		3,370		AF.41240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		392,529		92,394		45,160

		3,371		AF.41240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		442,001		92,394		45,160

		3,372		AF.41240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		497,730		92,394		45,160

		3,373		AF.41240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		518,431		92,394		45,160

		3,374		AF.41250		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 5 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		386,077		83,142		40,920

		3,375		AF.41250		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 5 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		435,549		83,142		40,920

		3,376		AF.41250		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 5 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		491,278		83,142		40,920

		3,377		AF.41250		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 5 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		511,979		83,142		40,920

		3,378		AF.41260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 5 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,803		74,828		38,093

		3,379		AF.41260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 5 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		431,243		74,828		38,093

		3,380		AF.41260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 5 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		486,972		74,828		38,093

		3,381		AF.41260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 5 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		507,673		74,828		38,093

		3,382		AF.41310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		477,203		134,989		47,987

		3,383		AF.41310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		526,675		134,989		47,987

		3,384		AF.41310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		582,404		134,989		47,987

		3,385		AF.41310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		603,105		134,989		47,987

		3,386		AF.41320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		414,049		121,771		47,987

		3,387		AF.41320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		463,521		121,771		47,987

		3,388		AF.41320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		519,251		121,771		47,987

		3,389		AF.41320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		539,951		121,771		47,987

		3,390		AF.41330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		401,143		109,577		45,160

		3,391		AF.41330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		450,615		109,577		45,160

		3,392		AF.41330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		506,344		109,577		45,160

		3,393		AF.41330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		527,045		109,577		45,160

		3,394		AF.41340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		392,529		98,619		45,160

		3,395		AF.41340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		442,001		98,619		45,160

		3,396		AF.41340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		497,730		98,619		45,160

		3,397		AF.41340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		518,431		98,619		45,160

		3,398		AF.41410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		425,171		100,837		45,160

		3,399		AF.41410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		474,643		100,837		45,160

		3,400		AF.41410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		530,372		100,837		45,160

		3,401		AF.41410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		551,073		100,837		45,160

		3,402		AF.41420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		392,533		91,286		45,160

		3,403		AF.41420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		442,005		91,286		45,160

		3,404		AF.41420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		497,734		91,286		45,160

		3,405		AF.41420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		518,435		91,286		45,160

		3,406		AF.41430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		386,080		82,119		40,920

		3,407		AF.41430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		435,552		82,119		40,920

		3,408		AF.41430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		491,281		82,119		40,920

		3,409		AF.41430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		511,982		82,119		40,920

		3,410		AF.41440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		381,773		73,933		40,920

		3,411		AF.41440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		431,245		73,933		40,920

		3,412		AF.41440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		486,974		73,933		40,920

		3,413		AF.41440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		507,675		73,933		40,920

		3,414		AF.41510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		36,241		35,954

		3,415		AF.41510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		36,241		35,954

		3,416		AF.41510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		36,241		35,954

		3,417		AF.41510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		36,241		35,954

		3,418		AF.41520		Bê tôngmặt công đập tràn, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		137,590		41,329

		3,419		AF.41520		Bê tôngmặt công đập tràn, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		137,590		41,329

		3,420		AF.41520		Bê tông mặt công đập tràn, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		137,590		41,329

		3,421		AF.41520		Bê tông mặt công đập tràn, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		137,590		41,329

		3,422		AF.41530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		78,111		35,954

		3,423		AF.41530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		78,111		35,954

		3,424		AF.41530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		78,111		35,954

		3,425		AF.41530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		78,111		35,954

		3,426		AF.41540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		65,363		35,954

		3,427		AF.41540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		65,363		35,954

		3,428		AF.41540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		65,363		35,954

		3,429		AF.41540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		65,363		35,954

		3,430		AF.41610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		181,634		47,987

		3,431		AF.41610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		181,634		47,987

		3,432		AF.41610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		181,634		47,987

		3,433		AF.41610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		181,634		47,987

		3,434		AF.41620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		203,378		52,228

		3,435		AF.41620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		203,378		52,228

		3,436		AF.41620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		203,378		52,228

		3,437		AF.41620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		203,378		52,228

		3,438		AF.41710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		84,421		52,228

		3,439		AF.41710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		84,421		52,228

		3,440		AF.41710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		84,421		52,228

		3,441		AF.41710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		84,421		52,228

		3,442		AF.41720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		433,393		112,563		45,160

		3,443		AF.41720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		482,865		112,563		45,160

		3,444		AF.41720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		538,595		112,563		45,160

		3,445		AF.41720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		559,295		112,563		45,160

		3,446		AF.41730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		110,633		40,920

		3,447		AF.41730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		110,633		40,920

		3,448		AF.41730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		110,633		40,920

		3,449		AF.41730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		110,633		40,920

		3,450		AF.41740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		82,699		45,160

		3,451		AF.41740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		82,699		45,160

		3,452		AF.41740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		82,699		45,160

		3,453		AF.41740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		82,699		45,160

		3,454		AF.41750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		408,591		135,075		40,920

		3,455		AF.41750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		458,063		135,075		40,920

		3,456		AF.41750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		513,792		135,075		40,920

		3,457		AF.41750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		534,493		135,075		40,920

		3,458		AF.41760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		408,591		111,184		40,920

		3,459		AF.41760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		458,063		111,184		40,920

		3,460		AF.41760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		513,792		111,184		40,920

		3,461		AF.41760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		534,493		111,184		40,920

		3,462		AF.41770		Bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		67,366		45,160

		3,463		AF.41770		Bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		67,366		45,160

		3,464		AF.41770		Bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		67,366		45,160

		3,465		AF.41770		Bê tông sàn dày >=30cm, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		67,366		45,160

		3,466		AF.41810		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ³ 80mm, đá 4x6 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		322,333		36,241		72,530

		3,467		AF.41810		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ³ 80mm, đá 4x6 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		366,095		36,241		72,530

		3,468		AF.41810		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ³ 80mm, đá 4x6 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		413,294		36,241		72,530

		3,469		AF.41810		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ³ 80mm, đá 4x6 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		466,863		36,241		72,530

		3,470		AF.41910		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van ), đá 1x2 M150		m3		575,028		543,195		51,425

		3,471		AF.41910		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van ), đá 1x2 M200		m3		624,500		543,195		51,425

		3,472		AF.41910		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van ), đá 1x2 M250		m3		680,229		543,195		51,425

		3,473		AF.41910		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van ), đá 1x2 M300		m3		700,930		543,195		51,425

		3,474		AF.42110		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		367,343		14,945		31,634

		3,475		AF.42110		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		416,325		14,945		31,634

		3,476		AF.42110		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		471,503		14,945		31,634

		3,477		AF.42110		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		491,999		14,945		31,634

		3,478		AF.42120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		40,902		35,205

		3,479		AF.42120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		40,902		35,205

		3,480		AF.42120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		40,902		35,205

		3,481		AF.42120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		40,902		35,205

		3,482		AF.42130		Bê tông nền, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		372,828		22,811		31,430

		3,483		AF.42130		Bê tông nền, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		422,138		22,811		31,430

		3,484		AF.42130		Bê tông nền, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		478,149		22,811		31,430

		3,485		AF.42130		Bê tông nền, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		498,946		22,811		31,430

		3,486		AF.42210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		477,203		126,035		49,097

		3,487		AF.42210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		526,675		126,035		49,097

		3,488		AF.42210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		582,404		126,035		49,097

		3,489		AF.42210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		603,105		126,035		49,097

		3,490		AF.42220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		414,049		114,097		49,097

		3,491		AF.42220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		463,521		114,097		49,097

		3,492		AF.42220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		519,251		114,097		49,097

		3,493		AF.42220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		539,951		114,097		49,097

		3,494		AF.42230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		401,143		102,670		45,526

		3,495		AF.42230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		450,615		102,670		45,526

		3,496		AF.42230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		506,344		102,670		45,526

		3,497		AF.42230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		527,045		102,670		45,526

		3,498		AF.42240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		392,529		92,394		45,526

		3,499		AF.42240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		442,001		92,394		45,526

		3,500		AF.42240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		497,730		92,394		45,526

		3,501		AF.42240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		518,431		92,394		45,526

		3,502		AF.42250		Bê tông tường cánh, tường biên Chiều dày <= 5 m, M150 đá 1x2 độ sụt 6-8cm		m3		386,077		83,142		40,171

		3,503		AF.42250		Bê tông tường cánh, tường biên Chiều dày <= 5 m, M200 đá 1x2 độ sụt 6-8cm		m3		435,549		83,142		40,171

		3,504		AF.42250		Bê tông tường cánh, tường biên Chiều dày <= 5 m, M250 đá 1x2 độ sụt 6-8cm		m3		491,278		83,142		40,171

		3,505		AF.42250		Bê tông tường cánh, tường biên Chiều dày <= 5 m, M300 đá 1x2 độ sụt 6-8cm		m3		511,979		83,142		40,171

		3,506		AF.42260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày > 5 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,803		74,828		36,601

		3,507		AF.42260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày > 5 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		431,243		74,828		36,601

		3,508		AF.42260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày > 5 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		486,972		74,828		36,601

		3,509		AF.42260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày > 5 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		507,673		74,828		36,601

		3,510		AF.42310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		477,203		134,989		49,097

		3,511		AF.42310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		526,675		134,989		49,097

		3,512		AF.42310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		582,404		134,989		49,097

		3,513		AF.42310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		603,105		134,989		49,097

		3,514		AF.42320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		414,049		121,771		49,097

		3,515		AF.42320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		463,521		121,771		49,097

		3,516		AF.42320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, XMPC30,đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		519,251		121,771		49,097

		3,517		AF.42320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		539,951		121,771		49,097

		3,518		AF.42330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		401,143		109,577		45,526

		3,519		AF.42330		Bê tông trụ pin, trụ biên, cchiều dày <= 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		450,615		109,577		45,526

		3,520		AF.42330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		506,344		109,577		45,526

		3,521		AF.42330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		527,045		109,577		45,526

		3,522		AF.42340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		392,529		98,619		45,526

		3,523		AF.42340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		442,001		98,619		45,526

		3,524		AF.42340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		497,730		98,619		45,526

		3,525		AF.42340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		518,431		98,619		45,526

		3,526		AF.42410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		425,171		100,837		45,526

		3,527		AF.42410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		474,643		100,837		45,526

		3,528		AF.42410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		530,372		100,837		45,526

		3,529		AF.42410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		551,073		100,837		45,526

		3,530		AF.42420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		392,533		91,286		45,526

		3,531		AF.42420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		442,005		91,286		45,526

		3,532		AF.42420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		497,734		91,286		45,526

		3,533		AF.42420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		518,435		91,286		45,526

		3,534		AF.42430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		386,080		82,119		40,171

		3,535		AF.42430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		435,552		82,119		40,171

		3,536		AF.42430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		491,281		82,119		40,171

		3,537		AF.42430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		511,982		82,119		40,171

		3,538		AF.42440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		381,773		73,933		40,171

		3,539		AF.42440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		431,245		73,933		40,171

		3,540		AF.42440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		486,974		73,933		40,171

		3,541		AF.42440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		507,675		73,933		40,171

		3,542		AF.42510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		36,241		35,205

		3,543		AF.42510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		36,241		35,205

		3,544		AF.42510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		36,241		35,205

		3,545		AF.42510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		36,241		35,205

		3,546		AF.42520		Bê tông mặt công đập tràn, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		137,590		40,573

		3,547		AF.42520		Bê tông mặt công đập tràn, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		137,590		40,573

		3,548		AF.42520		Bê tông mặt công đập tràn, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		137,590		40,573

		3,549		AF.42520		Bê tông mặt công đập tràn, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		137,590		40,573

		3,550		AF.42530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		78,111		35,205

		3,551		AF.42530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		78,111		35,205

		3,552		AF.42530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		78,111		35,205

		3,553		AF.42530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		78,111		35,205

		3,554		AF.42540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		65,363		35,205

		3,555		AF.42540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		65,363		35,205

		3,556		AF.42540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		65,363		35,205

		3,557		AF.42540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		65,363		35,205

		3,558		AF.42610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		181,634		49,097

		3,559		AF.42610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		181,634		49,097

		3,560		AF.42610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		181,634		49,097

		3,561		AF.42610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		181,634		49,097

		3,562		AF.42620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		203,378		54,452

		3,563		AF.42620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		203,378		54,452

		3,564		AF.42620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		203,378		54,452

		3,565		AF.42620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		203,378		54,452

		3,566		AF.42710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực Mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		84,421		54,452

		3,567		AF.42710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực Mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		84,421		54,452

		3,568		AF.42710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực Mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		84,421		54,452

		3,569		AF.42710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		84,421		54,452

		3,570		AF.42720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		433,393		112,563		45,526

		3,571		AF.42720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		482,865		112,563		45,526

		3,572		AF.42720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		538,595		112,563		45,526

		3,573		AF.42720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		559,295		112,563		45,526

		3,574		AF.42730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		110,633		40,171

		3,575		AF.42730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		110,633		40,171

		3,576		AF.42730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		110,633		40,171

		3,577		AF.42730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		110,633		40,171

		3,578		AF.42740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		82,699		45,526

		3,579		AF.42740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		82,699		45,526

		3,580		AF.42740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		82,699		45,526

		3,581		AF.42740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		82,699		45,526

		3,582		AF.42750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		408,591		135,075		40,171

		3,583		AF.42750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		458,063		135,075		40,171

		3,584		AF.42750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		513,792		135,075		40,171

		3,585		AF.42750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		534,493		135,075		40,171

		3,586		AF.42760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		408,591		111,184		40,171

		3,587		AF.42760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		458,063		111,184		40,171

		3,588		AF.42760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		513,792		111,184		40,171

		3,589		AF.42760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		534,493		111,184		40,171

		3,590		AF.42770		Bê tông sàn dày <=30cm, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		67,366		45,526

		3,591		AF.42770		Bê tông sàn dày <=30cm, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		67,366		45,526

		3,592		AF.42770		Bê tông sàn dày <=30cm, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		67,366		45,526

		3,593		AF.42770		Bê tông sàn dày <=30cm, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		67,366		45,526

		3,594		AF.42810		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ³ 80mm, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		322,333		36,241		71,781

		3,595		AF.42810		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ³ 80mm, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		366,095		36,241		71,781

		3,596		AF.42810		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ³ 80mm, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		413,294		36,241		71,781

		3,597		AF.42810		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ³ 80mm, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		466,863		36,241		71,781

		3,598		AF.42910		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van ), đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		575,028		543,195		52,535

		3,599		AF.42910		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van ), đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		624,500		543,195		52,535

		3,600		AF.42910		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van ), đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		680,229		543,195		52,535

		3,601		AF.42910		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van ), đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		700,930		543,195		52,535

		3,602		AF.43110		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		367,343		14,945		37,071

		3,603		AF.43110		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		416,325		14,945		37,071

		3,604		AF.43110		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		471,503		14,945		37,071

		3,605		AF.43110		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		491,999		14,945		37,071

		3,606		AF.43120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		40,902		42,027

		3,607		AF.43120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		40,902		42,027

		3,608		AF.43120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		40,902		42,027

		3,609		AF.43120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		40,902		42,027

		3,610		AF.43130		Bê tông nền, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		372,828		22,811		36,867

		3,611		AF.43130		Bê tông nền, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		422,138		22,811		36,867

		3,612		AF.43130		Bê tông nền, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		478,149		22,811		36,867

		3,613		AF.43130		Bê tông nền, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		498,946		22,811		36,867

		3,614		AF.43210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		477,203		126,035		56,905

		3,615		AF.43210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		526,675		126,035		56,905

		3,616		AF.43210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		582,404		126,035		56,905

		3,617		AF.43210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		603,105		126,035		56,905

		3,618		AF.43220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		414,049		114,097		56,905

		3,619		AF.43220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		463,521		114,097		56,905

		3,620		AF.43220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		519,251		114,097		56,905

		3,621		AF.43220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		539,951		114,097		56,905

		3,622		AF.43230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		401,143		102,670		51,949

		3,623		AF.43230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		450,615		102,670		51,949

		3,624		AF.43230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		506,344		102,670		51,949

		3,625		AF.43230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		527,045		102,670		51,949

		3,626		AF.43240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		392,529		92,394		51,949

		3,627		AF.43240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		442,001		92,394		51,949

		3,628		AF.43240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		497,730		92,394		51,949

		3,629		AF.43240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		518,431		92,394		51,949

		3,630		AF.43250		Bê tông tường cánh, tường biên Chiều dày <= 5 m, M150 đá 1x2 sụt 6-8cm		m3		386,077		83,142		46,993

		3,631		AF.43250		Bê tông tường cánh, tường biên Chiều dày <= 5 m, M200 đá 1x2 sụt 6-8cm		m3		435,549		83,142		46,993

		3,632		AF.43250		Bê tông tường cánh, tường biên Chiều dày <= 5 m, M250 đá 1x2 sụt 6-8cm		m3		491,278		83,142		46,993

		3,633		AF.43250		Bê tông tường cánh, tường biên Chiều dày <= 5 m, M300 đá 1x2 sụt 6-8cm		m3		511,979		83,142		46,993

		3,634		AF.43260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày > 5 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,803		74,828		42,037

		3,635		AF.43260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày > 5 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		431,243		74,828		42,037

		3,636		AF.43260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày > 5 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		486,972		74,828		42,037

		3,637		AF.43260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày > 5 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		507,673		74,828		42,037

		3,638		AF.43310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		477,203		134,989		56,905

		3,639		AF.43310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		526,675		134,989		56,905

		3,640		AF.43310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		582,404		134,989		56,905

		3,641		AF.43310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		603,105		134,989		56,905

		3,642		AF.43320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		414,049		121,771		56,905

		3,643		AF.43320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		463,521		121,771		56,905

		3,644		AF.43320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		519,251		121,771		56,905

		3,645		AF.43320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		539,951		121,771		56,905

		3,646		AF.43330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		401,143		109,577		51,949

		3,647		AF.43330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		450,615		109,577		51,949

		3,648		AF.43330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		506,344		109,577		51,949

		3,649		AF.43330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		527,045		109,577		51,949

		3,650		AF.43340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		392,529		98,619		51,949

		3,651		AF.43340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		442,001		98,619		51,949

		3,652		AF.43340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		497,730		98,619		51,949

		3,653		AF.43340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		518,431		98,619		51,949

		3,654		AF.43410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		425,171		100,837		51,949

		3,655		AF.43410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		474,643		100,837		51,949

		3,656		AF.43410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		530,372		100,837		51,949

		3,657		AF.43410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		551,073		100,837		51,949

		3,658		AF.43420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		392,533		91,286		51,949

		3,659		AF.43420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		442,005		91,286		51,949

		3,660		AF.43420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		497,734		91,286		51,949

		3,661		AF.43420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		518,435		91,286		51,949

		3,662		AF.43430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		386,080		82,119		46,993

		3,663		AF.43430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		435,552		82,119		46,993

		3,664		AF.43430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		491,281		82,119		46,993

		3,665		AF.43430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		511,982		82,119		46,993

		3,666		AF.43440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		381,773		73,933		46,993

		3,667		AF.43440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		431,245		73,933		46,993

		3,668		AF.43440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		486,974		73,933		46,993

		3,669		AF.43440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M3200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		507,675		73,933		46,993

		3,670		AF.43510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		36,241		42,027

		3,671		AF.43510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		36,241		42,027

		3,672		AF.43510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		36,241		42,027

		3,673		AF.43510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		36,241		42,027

		3,674		AF.43520		Bê tôngmặt công đập tràn, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		137,590		47,463

		3,675		AF.43520		Bê tôngmặt công đập tràn, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		137,590		47,463

		3,676		AF.43520		Bê tôngmặt công đập tràn, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		137,590		47,463

		3,677		AF.43520		Bê tôngmặt công đập tràn, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		137,590		47,463

		3,678		AF.43530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		78,111		42,027

		3,679		AF.43530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		78,111		42,027

		3,680		AF.43530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		78,111		42,027

		3,681		AF.43530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		78,111		42,027

		3,682		AF.43540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		65,363		42,027

		3,683		AF.43540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		65,363		42,027

		3,684		AF.43540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		65,363		42,027

		3,685		AF.43540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		65,363		42,027

		3,686		AF.43610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		181,634		56,905

		3,687		AF.43610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		181,634		56,905

		3,688		AF.43610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		181,634		56,905

		3,689		AF.43610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <=25 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		181,634		56,905

		3,690		AF.43620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		203,378		64,339

		3,691		AF.43620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		203,378		64,339

		3,692		AF.43620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		203,378		64,339

		3,693		AF.43620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		203,378		64,339

		3,694		AF.43710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		84,421		64,339

		3,695		AF.43710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,470		84,421		64,339

		3,696		AF.43710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,209		84,421		64,339

		3,697		AF.43710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		84,421		64,339

		3,698		AF.43720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		433,393		112,563		51,949

		3,699		AF.43720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		482,865		112,563		51,949

		3,700		AF.43720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		538,595		112,563		51,949

		3,701		AF.43720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		559,295		112,563		51,949

		3,702		AF.43730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		374,690		110,633		46,993

		3,703		AF.43730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		424,652		110,633		46,993

		3,704		AF.43730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		480,933		110,633		46,993

		3,705		AF.43730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		501,839		110,633		46,993

		3,706		AF.43740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		82,699		51,949

		3,707		AF.43740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		82,699		51,949

		3,708		AF.43740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		82,699		51,949

		3,709		AF.43740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		82,699		51,949

		3,710		AF.43750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		408,591		135,075		46,993

		3,711		AF.43750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		458,063		135,075		46,993

		3,712		AF.43750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		513,792		135,075		46,993

		3,713		AF.43750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		534,493		135,075		46,993

		3,714		AF.43760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		408,591		111,184		46,993

		3,715		AF.43760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		458,063		111,184		46,993

		3,716		AF.43760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		513,792		111,184		46,993

		3,717		AF.43760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		534,493		111,184		46,993

		3,718		AF.43770		Bê tông sàn dầy <= 30cm, đá 1x2 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		371,017		67,366		51,949

		3,719		AF.43770		Bê tông sàn dầy <= 30cm, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		420,489		67,366		51,949

		3,720		AF.43770		Bê tông sàn dầy <= 30cm, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		476,218		67,366		51,949

		3,721		AF.43770		Bê tông sàn dầy <= 30cm, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		496,919		67,366		51,949

		3,722		AF.43810		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ³ 80mm, đá 4x6 M150 - độ sụt 6 - 8cm		m3		322,333		36,241		78,603

		3,723		AF.43810		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ³ 80mm, đá 4x6 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		366,095		36,241		78,603

		3,724		AF.43810		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ³ 80mm, đá 4x6 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		413,294		36,241		78,603

		3,725		AF.43810		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ³ 80mm, đá 4x6 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		466,863		36,241		78,603

		3,726		AF.43910		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van ), đá 1x2 M150		m3		575,028		543,195		62,821

		3,727		AF.43910		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van ), đá 1x2 M200		m3		624,500		543,195		62,821

		3,728		AF.43910		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van ), đá 1x2 M250		m3		680,229		543,195		62,821

		3,729		AF.43910		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van ), đá 1x2 M300 -		m3		700,930		543,195		62,821

		3,730		AF.44110		Bê tông lót móng, kLấp đầy, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		364,286		14,945		28,379

		3,731		AF.44110		Bê tông lót móng, kLấp đầy, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		413,675		14,945		28,379

		3,732		AF.44110		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		467,681		14,945		28,379

		3,733		AF.44110		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		501,958		14,945		28,379

		3,734		AF.44120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		371,572		40,902		28,379

		3,735		AF.44120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		421,948		40,902		28,379

		3,736		AF.44120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		477,035		40,902		28,379

		3,737		AF.44120		Bê tông bản đáy, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		511,997		40,902		28,379

		3,738		AF.44130		Bê tông nền, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		371,551		22,811		28,171

		3,739		AF.44130		Bê tông nền, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		421,924		22,811		28,171

		3,740		AF.44130		Bê tông nền, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		477,017		22,811		28,171

		3,741		AF.44130		Bê tông nền, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		511,978		22,811		28,171

		3,742		AF.44210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		474,115		126,035		33,444

		3,743		AF.44210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		423,998		126,035		33,444

		3,744		AF.44210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		578,544		126,035		33,444

		3,745		AF.44210		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		613,163		126,035		33,444

		3,746		AF.44220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		410,961		114,097		33,444

		3,747		AF.44220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		460,844		114,097		33,444

		3,748		AF.44220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		515,391		114,097		33,444

		3,749		AF.44220		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		550,010		114,097		33,444

		3,750		AF.44230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		398,055		102,670		33,444

		3,751		AF.44230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		447,938		102,670		33,444

		3,752		AF.44230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		502,484		102,670		33,444

		3,753		AF.44230		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		537,103		102,670		33,444

		3,754		AF.44240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		389,441		92,394		33,444

		3,755		AF.44240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		439,324		92,394		33,444

		3,756		AF.44240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		493,870		92,394		33,444

		3,757		AF.44240		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 3 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		528,489		92,394		33,444

		3,758		AF.44250		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 5 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		382,989		83,142		33,444

		3,759		AF.44250		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 5 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		432,872		83,142		33,444

		3,760		AF.44250		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 5 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		487,418		83,142		33,444

		3,761		AF.44250		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày <= 5 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		522,037		83,142		33,444

		3,762		AF.44260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày > 5 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		378,683		74,828		33,444

		3,763		AF.44260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày > 5 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		428,566		74,828		33,444

		3,764		AF.44260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày > 5 m, , đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		483,112		74,828		33,444

		3,765		AF.44260		Bê tông tường cánh, tường biên, chiều dày > 5 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		517,731		74,828		33,444

		3,766		AF.44310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		474,115		134,989		33,444

		3,767		AF.44310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		532,998		134,989		33,444

		3,768		AF.44310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		578,544		134,989		33,444

		3,769		AF.44310		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		613,163		134,989		33,444

		3,770		AF.44320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		410,961		121,771		33,444

		3,771		AF.44320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		460,844		121,771		33,444

		3,772		AF.44320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		515,391		121,771		33,444

		3,773		AF.44320		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		550,010		121,771		33,444

		3,774		AF.44330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		398,055		109,577		33,444

		3,775		AF.44330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		447,938		109,577		33,444

		3,776		AF.44330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		502,484		109,577		33,444

		3,777		AF.44330		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		537,103		109,577		33,444

		3,778		AF.44340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		389,441		98,619		33,444

		3,779		AF.44340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		439,324		98,619		33,444

		3,780		AF.44340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		493,870		98,619		33,444

		3,781		AF.44340		Bê tông trụ pin, trụ biên, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		528,489		98,619		33,444

		3,782		AF.44410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		421,256		100,837		33,444

		3,783		AF.44410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		471,139		100,837		33,444

		3,784		AF.44410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		525,686		100,837		33,444

		3,785		AF.44410		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 0,45 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		560,305		100,837		33,444

		3,786		AF.44420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		389,445		91,286		33,444

		3,787		AF.44420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		439,328		91,286		33,444

		3,788		AF.44420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		493,874		91,286		33,444

		3,789		AF.44420		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 1 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		528,493		91,286		33,444

		3,790		AF.44430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		382,992		82,119		33,444

		3,791		AF.44430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		432,875		82,119		33,444

		3,792		AF.44430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		487,421		82,119		33,444

		3,793		AF.44430		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày <= 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		522,040		82,119		33,444

		3,794		AF.44440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		378,685		73,933		33,444

		3,795		AF.44440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		428,568		73,933		33,444

		3,796		AF.44440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		483,114		73,933		33,444

		3,797		AF.44440		Bê tông tường thượng lưu, chiều dày > 2 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		517,733		73,933		33,444

		3,798		AF.44510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		371,572		36,241		28,379

		3,799		AF.44510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		421,948		36,241		28,379

		3,800		AF.44510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		477,035		36,241		28,379

		3,801		AF.44510		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		511,997		36,241		28,379

		3,802		AF.44520		Bê tôngmặt công đập tràn, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		371,572		137,590		33,444

		3,803		AF.44520		Bê tôngmặt công đập tràn, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		421,948		137,590		33,444

		3,804		AF.44520		Bê tôngmặt công đập tràn, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		477,035		137,590		33,444

		3,805		AF.44520		Bê tôngmặt công đập tràn, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		511,997		137,590		33,444

		3,806		AF.44530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		371,572		78,111		28,379

		3,807		AF.44530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		421,948		78,111		28,379

		3,808		AF.44530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		477,035		78,111		28,379

		3,809		AF.44530		Bê tông mũi phóng, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		511,997		78,111		28,379

		3,810		AF.44540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		367,929		65,363		28,379

		3,811		AF.44540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		417,812		65,363		28,379

		3,812		AF.44540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		472,358		65,363		28,379

		3,813		AF.44540		Bê tông dốc nước, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		506,977		65,363		28,379

		3,814		AF.44610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <= 25 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		367,929		181,634		33,444

		3,815		AF.44610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <= 25 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		417,812		181,634		33,444

		3,816		AF.44610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <= 25 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		472,358		181,634		33,444

		3,817		AF.44610		Bê tông tháp điều áp, chiều cao <= 25 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		506,977		181,634		33,444

		3,818		AF.44620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25 m, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		367,929		203,378		37,518

		3,819		AF.44620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25 m, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		417,812		203,378		37,518

		3,820		AF.44620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25 m, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		472,358		203,378		37,518

		3,821		AF.44620		Bê tông tháp điều áp, chiều cao >25 m, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		506,977		203,378		37,518

		3,822		AF.44710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		367,929		84,421		33,444

		3,823		AF.44710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		417,812		84,421		33,444

		3,824		AF.44710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		472,358		84,421		33,444

		3,825		AF.44710		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		506,977		84,421		33,444

		3,826		AF.44720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		430,305		112,563		33,444

		3,827		AF.44720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		480,188		112,563		33,444

		3,828		AF.44720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		534,735		112,563		33,444

		3,829		AF.44720		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		569,354		112,563		33,444

		3,830		AF.44730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		371,572		110,633		33,444

		3,831		AF.44730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		421,948		110,633		33,444

		3,832		AF.44730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		477,035		110,633		33,444

		3,833		AF.44730		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		511,997		110,633		33,444

		3,834		AF.44740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		367,929		82,699		33,444

		3,835		AF.44740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		417,812		82,699		33,444

		3,836		AF.44740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		472,358		82,699		33,444

		3,837		AF.44740		Bê tông mái kênh hố xói, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		506,977		82,699		33,444

		3,838		AF.44750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		405,503		135,075		33,444

		3,839		AF.44750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		455,386		135,075		33,444

		3,840		AF.44750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		509,932		135,075		33,444

		3,841		AF.44750		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		544,551		135,075		33,444

		3,842		AF.44760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		405,503		111,184		33,444

		3,843		AF.44760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		455,386		111,184		33,444

		3,844		AF.44760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		509,932		111,184		33,444

		3,845		AF.44760		Bê tông ống hút, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		544,551		111,184		33,444

		3,846		AF.44770		Bê tông sàn dày <= 30cm, đá 1x2 M150 - độ sụt 14 - 17cm		m3		367,929		67,366		33,444

		3,847		AF.44770		Bê tông sàn dày <= 30cm, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		417,812		67,366		33,444

		3,848		AF.44770		Bê tông sàn dày <= 30cm, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		472,358		67,366		33,444

		3,849		AF.44770		Bê tông sàn dày <= 30cm, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		506,977		67,366		33,444

		3,850		AF.51110		Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn trạm trộn công suất <=16 (m3/h)		m3		0		4,326		53,627

		3,851		AF.51120		Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn trạm trộn công suất <=25 (m3/h)		m3		0		3,658		40,151

		3,852		AF.51130		Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn trạm trộn công suất <=30 (m3/h)		m3		0		3,540		39,258

		3,853		AF.51140		Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn trạm trộn công suất <=50 (m3/h)		m3		0		2,753		25,622

		3,854		AF.51150		Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn Trạm trộn công suất <=125  (m3/h)		m3		0		2,360		23,834

		3,855		AF.51160		Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn trạm trộn công suất <=160 (m3/h)		m3		0		2,202		22,214

		3,856		AF.52111		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=0,5km, phương tiện vận chuyển ô tô 6m3		100m3		0		0		3,230,189

		3,857		AF.52112		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=0,5km, phương tiện vận chuyển ô tô 10,7m3		100m3		0		0		4,144,393

		3,858		AF.52113		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=0,5km, phương tiện vận chuyển ô tô 14,5m3		100m3		0		0		3,640,700

		3,859		AF.52121		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=1km, phương tiện vận chuyển ô tô 6m3		100m3		0		0		3,457,175

		3,860		AF.52122		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=1km, phương tiện vận chuyển ô tô 10,7m3		100m3		0		0		4,415,047

		3,861		AF.52123		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=1km, phương tiện vận chuyển ô tô 14,5m3		100m3		0		0		3,880,507

		3,862		AF.52131		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=1,5km, phương tiện vận chuyển ô tô 6m3		100m3		0		0		3,666,701

		3,863		AF.52132		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=1,5km, phương tiện vận chuyển ô tô 10,7m3		100m3		0		0		4,736,449

		3,864		AF.52133		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=1,5km, phương tiện vận chuyển ô tô 14,5m3		100m3		0		0		4,142,114

		3,865		AF.52141		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=2km, phương tiện vận chuyển ô tô 6m3		100m3		0		0		3,980,989

		3,866		AF.52142		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=2km, phương tiện vận chuyển ô tô 10,7m3		100m3		0		0		5,108,599

		3,867		AF.52143		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=2km, phương tiện vận chuyển ô tô 14,5m3		100m3		0		0		4,469,123

		3,868		AF.52151		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=3km, phương tiện vận chuyển ô tô 6m3		100m3		0		0		4,714,330

		3,869		AF.52152		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=3km, phương tiện vận chuyển ô tô 10,7m3		100m3		0		0		6,022,057

		3,870		AF.52153		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=3km, phương tiện vận chuyển ô tô 14,5m3		100m3		0		0		5,275,745

		3,871		AF.52161		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=4km, phương tiện vận chuyển ô tô 6m3		100m3		0		0		5,177,032

		3,872		AF.52162		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=4km, phương tiện vận chuyển ô tô 10,7m3		100m3		0		0		6,631,029

		3,873		AF.52163		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn, cự li <=4km, phương tiện vận chuyển ô tô 14,5m3		100m3		0		0		5,820,760

		3,874		AF.52171		Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km, phương tiện vận chuyển ô tô 6m3		100m3		0		0		440,004

		3,875		AF.52172		Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km, phương tiện vận chuyển ô tô 10,7m3		100m3		0		0		564,991

		3,876		AF.52173		Vận chuyển 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km, phương tiện vận chuyển ô tô 14,5m3		100m3		0		0		494,874

		3,877		AF.52211		Vận chuyển bằng xe goòng cự ly <=0,5 (km)		100m3		0		0		8,154,955

		3,878		AF.52212		Vận chuyển bằng xe goòng cự ly <=1(km)		100m3		0		0		8,930,260

		3,879		AF.52213		Vận chuyển bằng xe goòng cự ly <=1,5 (km)		100m3		0		0		9,704,950

		3,880		AF.52214		Vận chuyển bằng xe goòng cự ly <=2 (km)		100m3		0		0		10,479,369

		3,881		AF.52215		Vận chuyển bằng xe goòng cự ly <=3 (km)		100m3		0		0		12,025,436

		3,882		AF.52221		Vận chuyển bằng ôtô chuyển trộn cự ly <=0,5 (km)		100m3		0		0		3,519,160

		3,883		AF.52222		Vận chuyển bằng ôtô chuyển trộn cự ly <=1(km)		100m3		0		0		3,974,005

		3,884		AF.52223		Vận chuyển bằng ôtô chuyển trộn cự ly <=1,5 (km)		100m3		0		0		4,428,851

		3,885		AF.52224		Vận chuyển bằng ôtô chuyển trộn cự ly <=2 (km)		100m3		0		0		4,883,696

		3,886		AF.52225		Vận chuyển bằng ôtô chuyển trộn cự ly <=3 (km)		100m3		0		0		5,788,149

		3,887		AF.52311		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=0,5km, phương tiện vận chuyển ô tô 10T		100m3		0		0		2,373,852

		3,888		AF.52312		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=0,5km, phương tiện vận chuyển ô tô 15T		100m3		0		0		2,376,824

		3,889		AF.52313		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=0,5km, phương tiện vận chuyển ô tô 22T		100m3		0		0		2,585,900

		3,890		AF.52321		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=1km, phương tiện vận chuyển ô tô 10T		100m3		0		0		2,542,267

		3,891		AF.52322		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=1km, phương tiện vận chuyển ô tô 15T		100m3		0		0		2,508,869

		3,892		AF.52323		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=1km, phương tiện vận chuyển ô tô 22T		100m3		0		0		2,747,519

		3,893		AF.52331		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=1,5km, phương tiện vận chuyển ô tô 10T		100m3		0		0		2,638,504

		3,894		AF.52332		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=1,5km, phương tiện vận chuyển ô tô 15T		100m3		0		0		2,700,936

		3,895		AF.52333		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=1,5km, phương tiện vận chuyển ô tô 22T		100m3		0		0		2,945,053

		3,896		AF.52341		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=2km, phương tiện vận chuyển ô tô 10T		100m3		0		0		2,927,216

		3,897		AF.52342		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=2km, phương tiện vận chuyển ô tô 15T		100m3		0		0		2,905,007

		3,898		AF.52343		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=2km, phương tiện vận chuyển ô tô 22T		100m3		0		0		3,160,545

		3,899		AF.52351		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=3km, phương tiện vận chuyển ô tô 10T		100m3		0		0		3,464,541

		3,900		AF.52352		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=3km, phương tiện vận chuyển ô tô 15T		100m3		0		0		3,421,186

		3,901		AF.52353		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ, cự li <=3km, phương tiện vận chuyển ô tô 22T		100m3		0		0		3,735,189

		3,902		AF.61110		Cốt thép móng đường kính cốt thép <=10 mm		tấn		7,147,319		482,651		24,070

		3,903		AF.61120		Cốt thép móng đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		7,610,928		355,593		138,601

		3,904		AF.61130		Cốt thép móng đường kính cốt thép >18 mm		tấn		7,617,228		270,745		144,956

		3,905		AF.61210		Cốt thép bệ máy đường kính cốt thép <=10 mm		tấn		7,147,319		551,723		24,070

		3,906		AF.61220		Cốt thép bệ máy đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		7,612,646		429,781		142,863

		3,907		AF.61230		Cốt thép bệ máy đường kính cốt thép >18 mm		tấn		7,617,228		333,848		144,956

		3,908		AF.61311		Cốt thép tường đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=4 m		tấn		7,147,319		581,142		24,070

		3,909		AF.61312		Cốt thép tường đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=16 m		tấn		7,147,319		602,034		30,191

		3,910		AF.61313		Cốt thép tường đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=50 m		tấn		7,147,319		662,153		87,938

		3,911		AF.61314		Cốt thép tường đường kính cốt thép <=10mm chiều cao >50 m		tấn		7,147,319		691,999		115,607

		3,912		AF.61321		Cốt thép tường đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=4 m		tấn		7,610,928		476,255		138,601

		3,913		AF.61322		Cốt thép tường đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=16 m		tấn		7,610,928		520,171		147,013

		3,914		AF.61323		Cốt thép tường đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=50 m		tấn		7,610,928		572,189		197,968

		3,915		AF.61324		Cốt thép tường đường kính cốt thép <=18mm chiều cao >50 m		tấn		7,610,928		596,918		223,323

		3,916		AF.61331		Cốt thép tường đường kính cốt thép >18mm chiều cao <=4 m		tấn		7,617,228		387,997		144,957

		3,917		AF.61332		Cốt thép tường đường kính cốt thép >18mm chiều cao <=16 m		tấn		7,617,228		434,471		153,496

		3,918		AF.61333		Cốt thép tường đường kính cốt thép >18mm chiều cao <=50 m		tấn		7,617,228		477,534		197,660

		3,919		AF.61334		Cốt thép tường đường kính cốt thép >18mm chiều cao >50 m		tấn		7,617,228		499,706		223,736

		3,920		AF.61411		Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=4 m		tấn		7,147,319		634,439		24,070

		3,921		AF.61412		Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=16 m		tấn		7,147,319		650,641		30,191

		3,922		AF.61413		Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=50 m		tấn		7,147,319		715,449		92,466

		3,923		AF.61414		Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép <=10mm chiều cao >50 m		tấn		7,147,319		748,279		121,678

		3,924		AF.61421		Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=4 m		tấn		7,612,646		427,223		142,863

		3,925		AF.61422		Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=16 m		tấn		7,612,646		434,471		151,360

		3,926		AF.61423		Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=50 m		tấn		7,612,646		477,961		202,316

		3,927		AF.61424		Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép <=18mm chiều cao >50 m		tấn		7,612,646		499,706		227,671

		3,928		AF.61431		Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép >18mm chiều cao <=4 m		tấn		7,625,818		361,562		168,399

		3,929		AF.61432		Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép >18mm chiều cao <=16 m		tấn		7,625,818		377,337		177,407

		3,930		AF.61433		Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép >18mm chiều cao <=50 m		tấn		7,625,818		415,284		221,571

		3,931		AF.61434		Cốt thép cột, trụ đường kính cốt thép >18mm chiều cao >50m		tấn		7,625,818		434,045		247,647

		3,932		AF.61511		Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=4 m		tấn		7,147,319		690,719		24,070

		3,933		AF.61512		Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=16 m		tấn		7,147,319		706,495		30,191

		3,934		AF.61513		Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=50 m		tấn		7,147,319		777,273		92,466

		3,935		AF.61514		Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=10mm chiều cao > 50m		tấn		7,147,319		814,367		121,678

		3,936		AF.61521		Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=4 m		tấn		7,611,501		428,075		139,986

		3,937		AF.61522		Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=16 m		tấn		7,611,501		443,851		148,426

		3,938		AF.61523		Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=18mm chiều cao <=50 m		tấn		7,611,501		488,194		199,381

		3,939		AF.61524		Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép <=18mm chiều cao >50 m		tấn		7,611,501		510,365		224,736

		3,940		AF.61531		Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép >18mm chiều cao <=4 m		tấn		7,624,291		387,997		164,776

		3,941		AF.61532		Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép >18mm chiều cao <=16 m		tấn		7,624,291		390,981		173,712

		3,942		AF.61533		Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép >18mm chiều cao <=50 m		tấn		7,624,291		430,634		217,876

		3,943		AF.61534		Cốt thép xà dầm, giằng đường kính cốt thép >18mm chiều cao > 50 m		tấn		7,624,291		449,820		243,952

		3,944		AF.61611		Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=4 m		tấn		7,147,319		926,076		24,070

		3,945		AF.61612		Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=16 m		tấn		7,147,319		942,704		30,191

		3,946		AF.61613		Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=50 m		tấn		7,147,319		1,036,932		92,466

		3,947		AF.61614		Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính cốt thép <=10mm chiều cao >50 m		tấn		7,147,319		1,082,980		121,678

		3,948		AF.61621		Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính cốt thép >10mm chiều cao <=4 m		tấn		7,610,709		879,601		138,920

		3,949		AF.61622		Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính cốt thép >10mm chiều cao <=16 m		tấn		7,610,709		894,951		147,339

		3,950		AF.61623		Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính cốt thép >10mm chiều cao <=50 m		tấn		7,610,709		980,651		198,294

		3,951		AF.61624		Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước đường kính cốt thép >10mm chiều cao >50m		tấn		7,610,709		1,029,257		223,649

		3,952		AF.61711		Cốt thép sàn mái đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=16 m		tấn		7,147,319		623,779		24,551

		3,953		AF.61712		Cốt thép sàn mái đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=50 m		tấn		7,147,319		686,456		103,785

		3,954		AF.61713		Cốt thép sàn mái đường kính cốt thép <=10mm chiều cao >50 m		tấn		7,147,319		717,581		115,104

		3,955		AF.61721		Cốt thép sàn mái đường kính cốt thép >10mm chiều cao <=16 m		tấn		7,610,709		465,170		147,339

		3,956		AF.61722		Cốt thép sàn mái đường kính cốt thép >10mm chiều cao <=50 m		tấn		7,610,709		511,644		238,395

		3,957		AF.61723		Cốt thép sàn mái đường kính cốt thép >10mm chiều cao > 50 m		tấn		7,610,709		718,007		253,571

		3,958		AF.61811		Cốt thép cầu thang đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=4 m		tấn		7,147,319		773,009		24,070

		3,959		AF.61812		Cốt thép cầu thang đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=16 m		tấn		7,147,319		789,211		30,191

		3,960		AF.61813		Cốt thép cầu thang đường kính cốt thép <=10mm chiều cao <=50 m		tấn		7,147,319		868,089		92,466

		3,961		AF.61814		Cốt thép cầu thang đường kính cốt thép <=10mm chiều cao >50 m		tấn		7,147,319		907,315		121,678

		3,962		AF.61821		Cốt thép cầu thang đường kính cốt thép >10mm chiều cao <=4 m		tấn		7,610,709		614,399		138,920

		3,963		AF.61822		Cốt thép cầu thang đường kính cốt thép >10mm chiều cao <=16 m		tấn		7,610,709		623,779		147,339

		3,964		AF.61823		Cốt thép cầu thang đường kính cốt thép >10mm chiều cao <=50 m		tấn		7,610,709		675,796		209,613

		3,965		AF.61824		Cốt thép cầu thang đường kính cốt thép >10mm chiều cao > 50m		tấn		7,610,709		706,495		238,826

		3,966		AF.62110		Cốt thép lồng thang máy đường kính cốt thép <=10 mm		tấn		7,157,337		714,889		130,181

		3,967		AF.62120		Cốt thép lồng thang máy đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		7,499,018		620,244		256,399

		3,968		AF.62130		Cốt thép lồng thang máy đường kính cốt thép >18 mm		tấn		7,498,027		519,167		252,498

		3,969		AF.62210		Cốt thép Silô đường kính cốt thép <=10 mm		tấn		7,157,337		663,891		892,627

		3,970		AF.62220		Cốt thép Silô đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		7,498,636		574,300		896,913

		3,971		AF.62230		Cốt thép Silô đường kính cốt thép >18 mm		tấn		7,499,936		459,440		780,103

		3,972		AF.62310		Cốt thép ống khói đường kính cốt thép <=10 mm		tấn		7,157,337		804,020		119,098

		3,973		AF.62320		Cốt thép ống khói đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		7,498,636		689,160		242,456

		3,974		AF.62330		Cốt thép ống khói đường kính cốt thép >18 mm		tấn		7,499,936		551,328		235,498

		3,975		AF.63110		Cốt thép giếng nước, cáp nước đường kính cốt thép <=10 mm		tấn		7,147,319		1,111,973		24,070

		3,976		AF.63120		Cốt thép giếng nước, cáp nước đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		7,612,389		1,117,942		142,330

		3,977		AF.63130		Cốt thép giếng nước, cáp nước đường kính cốt thép >18 mm		tấn		7,625,570		1,137,555		168,399

		3,978		AF.63210		Cốt thép mương cáp, rãnh nước đường kính cốt thép <=10 mm		tấn		7,147,319		467,728		24,070

		3,979		AF.63220		Cốt thép mương cáp, rãnh nước đường kính cốt thép >10 mm		tấn		7,617,228		295,901		155,650

		3,980		AF.63310		Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn đường kính cốt thép <=10 mm		tấn		7,147,319		895,908		24,070

		3,981		AF.63320		Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		7,657,317		725,915		263,274

		3,982		AF.63330		Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn đường kính cốt thép >18 mm		tấn		7,657,317		666,188		253,646

		3,983		AF.64110		Cốt thép cầu máng thường đường kính cốt thép <=10 mm		tấn		7,147,319		874,059		24,070

		3,984		AF.64120		Cốt thép cầu máng thường đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		7,657,317		746,148		263,274

		3,985		AF.64130		Cốt thép cầu máng thường đường kính cốt thép >18 mm		tấn		7,655,408		660,874		248,318

		3,986		AF.64210		Cốt thép cầu máng vỏ mỏng đường kính cốt thép <=10 mm		tấn		7,147,319		1,231,357		24,070

		3,987		AF.64220		Cốt thép cầu máng vỏ mỏng đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		7,657,317		870,221		263,274

		3,988		AF.64230		Cốt thép cầu máng vỏ mỏng đường kính cốt thép >18 mm		tấn		7,655,408		857,856		248,318

		3,989		AF.65110		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		771,400		193,687

		3,990		AF.65120		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,628,682		538,464		316,961

		3,991		AF.65130		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,632,786		447,954		307,051

		3,992		AF.65210		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		923,934		220,926

		3,993		AF.65220		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,628,682		645,973		375,085

		3,994		AF.65230		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,632,786		537,545		320,411

		3,995		AF.65310		Sản xuất, lắp đặt cần neo thép gia cố mái taluy đường		tấn		8,186,271		2,766,398		459,529

		3,996		AF.66110		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau), dầm đúc hẫng trên cạn		tấn		12,744,808		1,395,660		3,271,271

		3,997		AF.66120		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau), dầm đúc hẫng trên mặt nước		tấn		12,744,808		1,595,040		4,420,711

		3,998		AF.67110		Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette trên cạn đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,733,890		565,111		522,451

		3,999		AF.67120		Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette trên cạn đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,743,531		496,195		520,182

		4,000		AF.67210		Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,733,890		621,622		834,082

		4,001		AF.67220		Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,743,531		545,815		808,949

		4,002		AF.68110		Sản xuất cốt thép bê tông hầm đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		7,500,384		345,499		84,854

		4,003		AF.68120		Sản xuất cốt thép bê tông hầm đường kính cốt thép >18 mm		tấn		7,519,570		290,366		123,944

		4,004		AF.68210		Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		220,526		838,478		245,638

		4,005		AF.68220		Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm đường kính cốt thép >18 mm		tấn		200,265		881,206		242,377

		4,006		AF.68310		Lắp dựng cốt thép vòm hầm đường kính cốt thép <18 mm		tấn		229,288		1,591,500		340,353

		4,007		AF.68320		Lắp dựng cốt thép vòm hầm đường kính cốt thép >18 mm		tấn		208,930		1,646,633		338,180

		4,008		AF.68410		Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện đường kính cốt thép <=18mm		tấn		239,024		1,203,733		367,526

		4,009		AF.68420		Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện đường kính cốt thép >18mm		tấn		218,568		1,258,866		364,265

		4,010		AF.68510		Lắp dựng cốt thép hầm đứng đường kính cốt thép <=18 mm		tấn		406,481		1,934,242		738,965

		4,011		AF.68520		Lắp dựng cốt thép hầm đứng đường kính cốt thép >18 mm		tấn		314,175		1,993,970		558,541

		4,012		AF.68610		Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng đường kính cốt thép <=18mm		tấn		406,481		2,012,347		745,560

		4,013		AF.68620		Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng đường kính cốt thép >18 mm		tấn		314,175		2,092,290		565,136

		4,014		AF.71110		Cốt thép móng, nền, bản đáy đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		482,651		94,743

		4,015		AF.71120		Cốt thép móng, nền, bản đáy đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,928		355,593		209,274

		4,016		AF.71130		Cốt thép móng, nền, bản đáy đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		270,745		215,630

		4,017		AF.71210		Cốt thép tường đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		593,678		94,743

		4,018		AF.71220		Cốt thép tường đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,928		502,605		209,274

		4,019		AF.71230		Cốt thép tường đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		415,881		215,630

		4,020		AF.71310		Cốt thép trụ pin, trụ biên đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		644,160		94,743

		4,021		AF.71320		Cốt thép trụ pin, trụ biên đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,612,646		431,572		213,537

		4,022		AF.71330		Cốt thép trụ pin, trụ biên đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,625,818		371,027		239,073

		4,023		AF.71410		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		591,588		94,743

		4,024		AF.71420		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,928		498,213		209,274

		4,025		AF.71430		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		411,234		215,630

		4,026		AF.71510		Cốt thép dốc nước đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		551,723		94,743

		4,027		AF.71520		Cốt thép dốc nước đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,612,646		429,781		213,537

		4,028		AF.71530		Cốt thép dốc nước đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		333,848		215,630

		4,029		AF.71611		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép <= 10 chiều cao <= 25 m		tấn		7,147,319		1,049,723		150,538

		4,030		AF.71612		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép <= 10 chiều cao > 25 m		tấn		7,147,319		1,433,030		239,067

		4,031		AF.71621		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép <= 18 chiều cao <= 25 m		tấn		7,617,228		917,548		281,799

		4,032		AF.71622		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép <= 18 chiều cao > 25 m		tấn		7,617,228		1,019,877		370,327

		4,033		AF.71631		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép > 18 chiều cao <= 25 m		tấn		7,617,228		833,980		272,171

		4,034		AF.71632		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép > 18 chiều cao > 25 m		tấn		7,617,228		849,755		360,700

		4,035		AF.71711		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		634,481		94,743

		4,036		AF.71712		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,612,646		494,248		213,537

		4,037		AF.71713		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		383,946		215,630

		4,038		AF.71721		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		819,057		94,743

		4,039		AF.71722		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,657,317		673,665		333,947

		4,040		AF.71723		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,657,317		618,237		324,319

		4,041		AF.71731		Cốt thép buồng xoắn đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		773,009		94,743

		4,042		AF.71732		Cốt thép buồng xoắn đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,709		623,779		209,594

		4,043		AF.71733		Cốt thép buồng xoắn đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		598,197		216,376

		4,044		AF.71741		Cốt thép bệ đỡ máy phát đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		551,723		94,743

		4,045		AF.71742		Cốt thép bệ đỡ máy phát đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,612,646		429,781		213,537

		4,046		AF.71743		Cốt thép bệ đỡ máy phát đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		333,848		215,630

		4,047		AF.71751		Cốt thép mái kênh, mái hố sói đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		581,142		94,743

		4,048		AF.71752		Cốt thép mái kênh, mái hố sói đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,928		476,255		209,274

		4,049		AF.71753		Cốt thép mái kênh, mái hố sói đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		387,997		215,630

		4,050		AF.71810		Cốt thép sàn dày ?30cm đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		623,779		94,743

		4,051		AF.71820		Cốt thép sàn dày ?30cm đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,709		465,170		209,594

		4,052		AF.71830		Cốt thép sàn dày ?30cm đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		353,887		216,376

		4,053		AF.72110		Cốt thép móng, nền, bản đáy đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		482,651		95,476

		4,054		AF.72120		Cốt thép móng, nền, bản đáy đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,928		355,593		210,007

		4,055		AF.72130		Cốt thép móng, nền, bản đáy đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		270,745		216,363

		4,056		AF.72210		Cốt thép tường đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		593,678		95,476

		4,057		AF.72220		Cốt thép tường đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,928		502,605		210,007

		4,058		AF.72230		Cốt thép tường đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		415,881		216,362

		4,059		AF.72310		Cốt thép trụ pin, trụ biên đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		644,160		95,476

		4,060		AF.72320		Cốt thép trụ pin, trụ biên đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,612,646		431,572		214,269

		4,061		AF.72330		Cốt thép trụ pin, trụ biên đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,625,818		371,027		239,805

		4,062		AF.72410		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		591,588		95,476

		4,063		AF.72420		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,928		498,213		210,007

		4,064		AF.72430		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		411,234		216,363

		4,065		AF.72510		Cốt thép dốc nước đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		551,723		95,476

		4,066		AF.72520		Cốt thép dốc nước đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,612,646		429,781		214,269

		4,067		AF.72530		Cốt thép dốc nước đường kính cốt thép > 18 m		tấn		7,617,228		333,848		216,362

		4,068		AF.72611		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép <= 10 chiều cao <= 25 m		tấn		7,147,319		1,049,723		178,318

		4,069		AF.72612		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép <= 10 chiều cao > 25 m		tấn		7,147,319		1,433,030		294,004

		4,070		AF.72621		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép <= 18 chiều cao <= 25 m		tấn		7,617,228		917,548		309,578

		4,071		AF.72622		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép <= 18 chiều cao > 25 m		tấn		7,617,228		1,019,877		425,264

		4,072		AF.72631		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép > 18 chiều cao <= 25m		tấn		7,617,228		833,980		299,950

		4,073		AF.72632		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép > 18 chiều cao > 25 m		tấn		7,617,228		849,755		415,637

		4,074		AF.72711		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		634,481		95,476

		4,075		AF.72712		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,612,646		494,248		214,269

		4,076		AF.72713		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		383,946		216,363

		4,077		AF.72721		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		819,057		95,476

		4,078		AF.72722		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,657,317		673,665		334,680

		4,079		AF.72723		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,657,317		618,237		325,052

		4,080		AF.72731		Cốt thép buống xoắn đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		773,009		95,476

		4,081		AF.72732		Cốt thép buống xoắn đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,709		623,779		210,326

		4,082		AF.72733		Cốt thép buống xoắn đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		598,197		217,108

		4,083		AF.72741		Cốt thép bệ đỡ máy phát đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		551,723		95,476

		4,084		AF.72742		Cốt thép bệ đỡ máy phát đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,612,646		429,781		214,269

		4,085		AF.72743		Cốt thép bệ đỡ máy phát đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		333,848		216,363

		4,086		AF.72751		Cốt thép mái kênh, mái hồ sói đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		581,142		95,476

		4,087		AF.72752		Cốt thép mái kênh, mái hồ sói đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,928		476,255		210,007

		4,088		AF.72753		Cốt thép mái kênh, mái hồ sói đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		387,997		216,363

		4,089		AF.72810		Cốt thép sàn dày <=30cm đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		623,779		95,476

		4,090		AF.72820		Cốt thép sàn dày <=30cm đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,709		465,170		210,326

		4,091		AF.72830		Cốt thép sàn dày <=30cm đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		353,887		217,108

		4,092		AF.73110		Cốt thép móng, nền, bản đáy đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		482,651		98,409

		4,093		AF.73120		Cốt thép móng, nền, bản đáy đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,928		355,593		212,940

		4,094		AF.73130		Cốt thép móng, nền, bản đáy đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		270,745		219,296

		4,095		AF.73210		Cốt thép tường đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		593,678		98,409

		4,096		AF.73220		Cốt thép tường đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,928		502,605		212,940

		4,097		AF.73230		Cốt thép tường đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		415,881		219,296

		4,098		AF.73310		Cốt thép trụ pin, trụ biên đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		644,160		98,409

		4,099		AF.73320		Cốt thép trụ pin, trụ biên đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,612,646		431,572		217,203

		4,100		AF.73330		Cốt thép trụ pin, trụ biên đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,625,818		371,027		242,739

		4,101		AF.73410		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		591,588		98,409

		4,102		AF.73420		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,928		498,213		212,940

		4,103		AF.73430		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		411,234		219,296

		4,104		AF.73510		Cốt thép dốc nước đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		551,723		98,409

		4,105		AF.73520		Cốt thép dốc nước đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,612,646		429,781		217,203

		4,106		AF.73530		Cốt thép dốc nước đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		333,848		219,296

		4,107		AF.73611		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép <= 10 chiều cao <= 25 m		tấn		7,147,319		1,049,723		185,132

		4,108		AF.73612		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép <= 10 chiều cao > 25 m		tấn		7,147,319		1,433,030		292,506

		4,109		AF.73621		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép <= 18 chiều cao <= 25 m		tấn		7,617,228		917,548		316,392

		4,110		AF.73622		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép <= 18 chiều cao > 25 m		tấn		7,617,228		1,019,877		423,767

		4,111		AF.73631		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép > 18 chiều cao <= 25 m		tấn		7,617,228		833,980		306,764

		4,112		AF.73632		Cốt thép tháp điều áp đường kính cốt thép > 18 chiều cao > 25 m		tấn		7,617,228		849,755		414,139

		4,113		AF.73711		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		634,481		98,409

		4,114		AF.73712		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,612,646		494,248		217,203

		4,115		AF.73713		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		383,946		219,296

		4,116		AF.73721		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		819,057		98,409

		4,117		AF.73722		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,657,317		673,665		337,613

		4,118		AF.73723		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,657,317		618,237		327,985

		4,119		AF.73731		Cốt thép buồng xoắn đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		773,009		98,409

		4,120		AF.73732		Cốt thép buồng xoắn đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,709		623,779		213,260

		4,121		AF.73733		Cốt thép buồng xoắn đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		598,197		220,042

		4,122		AF.73741		Cốt thép bệ đỡ máy phát đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		551,723		98,409

		4,123		AF.73742		Cốt thép bệ đỡ máy phát đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,612,646		429,781		217,203

		4,124		AF.73743		Cốt thép bệ đỡ máy phát đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		333,848		219,296

		4,125		AF.73751		Cốt thép mái kênh, mái hố sói đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		581,142		98,409

		4,126		AF.73752		Cốt thép mái kênh, mái hố sói đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,928		476,255		212,940

		4,127		AF.73753		Cốt thép mái kênh, mái hố sói đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		387,997		219,296

		4,128		AF.73810		Cốt thép sàn dày ?30cm đường kính cốt thép <= 10 mm		tấn		7,147,319		623,779		98,409

		4,129		AF.73820		Cốt thép sàn dày ?30cm đường kính cốt thép <= 18 mm		tấn		7,610,709		465,170		213,260

		4,130		AF.73830		Cốt thép sàn dày ?30cm đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,617,228		353,887		220,042

		4,131		AF.81111		Ván khuôn móng dài, bệ máy		100m2		2,193,813		580,290		0

		4,132		AF.81121		Ván khuôn móng - móng tròn, đa giác		100m2		2,835,715		2,078,554		0

		4,133		AF.81122		Ván khuôn móng - móng vuông, chữ nhật		100m2		2,387,335		1,266,319		0

		4,134		AF.81131		Ván khuôn cột cột tròn		100m2		2,887,256		3,619,928		0

		4,135		AF.81132		Ván khuôn cột cột vuông, chữ nhật		100m2		2,372,522		1,465,614		0

		4,136		AF.81141		Ván khuôn xà dầm, giằng		100m2		2,757,210		1,579,555		0

		4,137		AF.81151		Ván khuôn sàn mái, lanh tô,  mái hắt, máng nước, tấm đan sàn, mái		100m2		2,349,781		1,238,191		0

		4,138		AF.81152		Ván khuôn sàn mái, lanh tô,  mái hắt, máng nước, tấm đan lanh tô,  mái hắt, máng nước, tấm đan		100m2		2,349,781		1,308,026		0

		4,139		AF.81161		Ván khuôn cầu thang thường		100m2		2,394,803		2,102,397		0

		4,140		AF.81162		Ván khuôn cầu thang toáy ốc		100m2		3,054,753		4,323,330		0

		4,141		AF.81211		Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự		100m2		1,866,600		620,244		0

		4,142		AF.81311		Ván khuôn tường thẳng chiều dầy<= 45		100m2		2,369,518		1,276,324		0

		4,143		AF.81312		Ván khuôn tường thẳng chiều dầy> 45		100m2		2,538,887		1,498,234		0

		4,144		AF.81321		Ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ chiều dầy<= 45mm		100m2		2,948,550		1,992,591		0

		4,145		AF.81322		Ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ chiều dầy> 45 mm		100m2		3,198,245		2,396,439		0

		4,146		AF.81411		Ván khuôn xi phông, phễu		100m2		3,277,235		5,894,171		0

		4,147		AF.81421		Ván khuôn ống cống, ống buy		100m2		2,607,183		3,248,897		0

		4,148		AF.81431		Ván khuôn cống, vòm		100m2		2,991,110		4,631,099		0

		4,149		AF.81441		Ván khuôn cầu máng		100m2		3,255,254		6,393,120		0

		4,150		AF.81511		Ván khuôn mũ mố, mũ trụ cầu		100m2		2,247,888		2,391,385		0

		4,151		AF.81521		Ván khuôn móng, thân, mố trụ cầu		100m2		2,290,518		1,320,890		0

		4,152		AF.81531		Ván khuôn dầm, bản dầm cầu cảng		100m2		4,040,133		1,524,881		0

		4,153		AF.81611		Ván khuôn mái bờ kênh mương		100m2		2,602,001		538,079		0

		4,154		AF.82111		Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng chiều cao <=16 mm		100m2		1,276,088		1,758,736		198,284

		4,155		AF.82121		Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng chiều cao <=50 mm		100m2		1,526,614		1,837,760		728,989

		4,156		AF.82131		Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng chiều cao >50 mm		100m2		1,526,614		1,975,592		982,539

		4,157		AF.82211		Ván khuôn cột tròn chiều cao <=16 m		100m2		1,526,614		1,814,788		220,022

		4,158		AF.82221		Ván khuôn cột tròn chiều cao <=50 m		100m2		1,526,614		1,906,676		750,727

		4,159		AF.82231		Ván khuôn cột tròn chiều cao >50 m		100m2		1,526,614		2,044,508		1,004,279

		4,160		AF.82311		Ván khuôn sàn mái chiều cao <=16 m		100m2		1,334,101		1,493,180		198,284

		4,161		AF.82321		Ván khuôn sàn mái chiều cao <=50 m		100m2		1,334,101		1,539,124		728,989

		4,162		AF.82331		Ván khuôn sàn mái chiều cao > 50 m		100m2		1,334,101		1,631,012		982,541

		4,163		AF.82411		ván khuôn mặt đường bê tông		100m2		237,545		573,218		0

		4,164		AF.83111		Ván khuôn sàn mái chiều cao <=16 m		100m2		449,830		971,978		35,250

		4,165		AF.83121		Ván khuôn sàn mái chiều cao <=50 m		100m2		449,830		1,071,668		565,955

		4,166		AF.83131		Ván khuôn sàn mái chiều cao >50 m		100m2		449,830		1,171,358		819,507

		4,167		AF.83211		Ván khuôn tường chiều cao <=16 m		100m2		526,915		940,474		35,250

		4,168		AF.83221		Ván khuôn tường chiều cao <=50 m		100m2		526,915		1,033,740		565,955

		4,169		AF.83231		Ván khuôn tường chiều cao >50 m		100m2		526,915		1,137,573		819,507

		4,170		AF.83311		Ván khuôn xà dầm, giằng chiều cao <=16 m		100m2		542,831		985,499		35,250

		4,171		AF.83321		Ván khuôn xà dầm, giằng chiều cao <=50 m		100m2		542,831		1,086,116		565,955

		4,172		AF.83331		Ván khuôn xà dầm, giằng chiều cao > 50 m		100m2		542,831		1,194,544		819,507

		4,173		AF.83411		Ván khuôn cột vuông, chữ nhật chiều cao <=16 m		100m2		603,812		1,034,659		35,250

		4,174		AF.83421		Ván khuôn cột vuông, chữ nhật chiều cao <=50 m		100m2		603,812		1,137,114		565,955

		4,175		AF.83431		Ván khuôn cột vuông, chữ nhật chiều cao > 50 m		100m2		603,812		1,251,974		819,507

		4,176		AF.84111		Ván khuôn sàn mái chiều cao <=16 m		100m2		1,942,525		1,020,327		35,250

		4,177		AF.84121		Ván khuôn sàn mái chiều cao <=50 m		100m2		1,942,525		1,155,906		565,955

		4,178		AF.84131		Ván khuôn sàn mái chiều cao >50 m		100m2		1,942,525		1,268,555		819,507

		4,179		AF.84211		Ván khuôn tường chiều cao <=16 m		100m2		2,285,047		968,500		35,250

		4,180		AF.84221		Ván khuôn tường chiều cao <=50 m		100m2		2,285,047		1,065,441		565,955

		4,181		AF.84231		Ván khuôn tường chiều cao >50 m		100m2		2,285,047		1,169,275		819,507

		4,182		AF.84311		Ván khuôn xà dầm, giằng chiều cao <=16 m		100m2		2,546,803		1,034,659		35,250

		4,183		AF.84321		Ván khuôn xà dầm, giằng chiều cao <=50 m		100m2		2,546,803		1,138,033		565,955

		4,184		AF.84331		Ván khuôn xà dầm, giằng chiều cao >50 m		100m2		2,546,803		1,251,974		819,507

		4,185		AF.85111		Ván khuôn sàn mái chiều cao <=16 m		100m2		1,743,219		1,719,653		35,250

		4,186		AF.85121		Ván khuôn sàn mái chiều cao <=50 m		100m2		1,743,219		1,894,110		565,955

		4,187		AF.85131		Ván khuôn sàn mái chiều cao >50 m		100m2		1,743,219		2,068,568		819,507

		4,188		AF.85211		Ván khuôn xà dầm, giằng chiều cao <=16 m		100m2		2,173,244		1,722,900		35,250

		4,189		AF.85221		Ván khuôn xà dầm, giằng chiều cao <=50 m		100m2		2,173,244		1,906,676		565,955

		4,190		AF.85231		Ván khuôn xà dầm, giằng chiều cao > 50 m		100m2		2,176,222		2,090,452		819,507

		4,191		AF.86111		Ván khuôn sàn mái chiều cao <=16 m		100m2		815,789		996,900		601,206

		4,192		AF.86121		Ván khuôn sàn mái chiều cao <=50 m		100m2		815,789		1,121,513		565,955

		4,193		AF.86131		Ván khuôn sàn mái chiều cao >50 m		100m2		815,789		1,206,249		819,507

		4,194		AF.86211		Ván khuôn tường chiều cao <=16 m		100m2		1,297,226		1,420,583		601,206

		4,195		AF.86221		Ván khuôn tường chiều cao <=50 m		100m2		1,235,841		1,495,350		565,955

		4,196		AF.86231		Ván khuôn tường chiều cao > 50 m		100m2		1,235,841		1,744,575		819,507

		4,197		AF.86311		Ván khuôn xà dầm, giằng chiều cao <=16 m		100m2		1,313,763		1,146,435		601,206

		4,198		AF.86321		Ván khuôn xà dầm, giằng chiều cao <=50 m		100m2		1,252,379		1,246,125		565,955

		4,199		AF.86331		Ván khuôn xà dầm, giằng chiều cao <=50 m		100m2		1,252,379		1,345,815		819,507

		4,200		AF.86411		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt lồng thang máy		100m2		2,335,815		2,472,362		4,117,180

		4,201		AF.86421		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt Silô		100m2		2,602,175		2,257,374		3,754,280

		4,202		AF.86431		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt ống khói		100m2		3,093,532		3,493,555		4,598,265

		4,203		AF.87111		Lắp dựng, tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm cầu đúc đẩy		tấn		97,196		573,218		341,756

		4,204		AF.87211		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu trên cạn		100m2		904,793		1,539,124		1,534,748

		4,205		AF.87221		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu dưới nước		100m2		904,793		1,846,949		2,928,473

		4,206		AF.88110		Sản xuất ván khuôn kim loại ván khuôn hầm		m2		9,895,317		1,676,956		908,611

		4,207		AF.88211		Tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại hầm ngang		tấn/l		225,267		679,387		654,642

		4,208		AF.88212		Tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại hầm đứng, nghiêng		tấn/l		200,211		710,291		673,395

		4,209		AF.88221		Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm hầm ngang		tấn/l		0		43,490		76,896

		4,210		AF.88222		Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm hầm đứng, nghiêng		tấn/l		0		52,017		76,896

		4,211		AF.88310		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tấm lớn công trình thuỷ công		m2		50,420		44,362		91,571

		4,212		AF.88410		Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng		m2		87,780		62,306		28,301

		4,213		AF.88421		Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng trên cạn		tấn		64,271		87,727		111,290

		4,214		AF.88422		Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng dưới nước		tấn		64,271		105,671		305,304

		4,215		AF.88431		Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng dầm trên cạn		tấn		55,423		62,306		168,562

		4,216		AF.88432		Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng dầm dưới nước		tấn		61,821		82,244		363,696

		4,217		AG.11110		Bê tông cọc, cột, XMPC30,XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		71,972		19,308

		4,218		AG.11110		Bê tông cọc, cột, XMPC30,XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		71,972		19,308

		4,219		AG.11110		Bê tông cọc, cột, XMPC30,XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		71,972		19,308

		4,220		AG.11110		Bê tông cọc, cột, XMPC30,XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		71,972		19,308

		4,221		AG.11120		Bê tông cọc cừ, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		147,484		15,706

		4,222		AG.11120		Bê tông cọc cừ, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		147,484		15,706

		4,223		AG.11120		Bê tông cọc cừ, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		147,484		15,706

		4,224		AG.11120		Bê tông cọc cừ, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		176,484		147,484		15,706

		4,225		AG.11210		Bê tông xà dầm, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		75,467		19,308

		4,226		AG.11210		Bê tông xà dầm, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		75,467		19,308

		4,227		AG.11210		Bê tông xà dầm, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		75,467		19,308

		4,228		AG.11210		Bê tông xà dầm, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		75,467		19,308

		4,229		AG.11310		Bê tông pa nen 3 mặt, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		98,491		13,845

		4,230		AG.11310		Bê tông pa nen 3 mặt, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		98,491		13,845

		4,231		AG.11310		Bê tông pa nen 3 mặt, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		98,491		13,845

		4,232		AG.11310		Bê tông pa nen 3 mặt, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		98,491		13,845

		4,233		AG.11320		Bê tông pa nen 4 mặt, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		146,671		13,845

		4,234		AG.11320		Bê tông pa nen 4 mặt, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		146,671		13,845

		4,235		AG.11320		Bê tông pa nen 4 mặt, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		146,671		13,845

		4,236		AG.11320		Bê tông pa nen 4 mặt, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		146,671		13,845

		4,237		AG.11410		Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		101,076		7,729

		4,238		AG.11410		Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		101,076		7,729

		4,239		AG.11410		Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		101,076		7,729

		4,240		AG.11410		Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		101,076		7,729

		4,241		AG.11420		Bê tông  nan hoa, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		195,465		7,729

		4,242		AG.11420		Bê tông  nan hoa, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		195,465		7,729

		4,243		AG.11420		Bê tông  nan hoa, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		195,465		7,729

		4,244		AG.11420		Bê tông  nan hoa, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		195,465		7,729

		4,245		AG.11430		Bê tông lá chớp, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		122,706		7,729

		4,246		AG.11430		Bê tông lá chớp, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		122,706		7,729

		4,247		AG.11430		Bê tông lá chớp, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		122,706		7,729

		4,248		AG.11430		Bê tông lá chớp, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		122,706		7,729

		4,249		AG.11440		Bê tông cửa sổ trời, con sơn, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		142,371		7,729

		4,250		AG.11440		Bê tông cửa sổ trời, con sơn, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		142,371		7,729

		4,251		AG.11440		Bê tông cửa sổ trời, con sơn, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		142,371		7,729

		4,252		AG.11440		Bê tông cửa sổ trời, con sơn, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		142,371		7,729

		4,253		AG.11450		Bê tông hàng rào, lan can, cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		112,481		7,729

		4,254		AG.11450		Bê tông hàng rào, lan can, cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		112,481		7,729

		4,255		AG.11450		Bê tông hàng rào, lan can, XMPC30, cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		112,481		7,729

		4,256		AG.11450		Bê tông hàng rào, lan can, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		112,481		7,729

		4,257		AG.11510		Bê tông ống cống, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		95,507		8,502

		4,258		AG.11510		Bê tông ống cống, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		95,507		8,502

		4,259		AG.11510		Bê tông ống cống, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		95,507		8,502

		4,260		AG.11510		Bê tông ống cống, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		95,507		8,502

		4,261		AG.11610		Bê tông ống buy F <=70 cm, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		124,500		8,502

		4,262		AG.11610		Bê tông ống buy F <=70 cm, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		124,500		8,502

		4,263		AG.11610		Bê tông ống buy F <=70 cm, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		124,500		8,502

		4,264		AG.11610		Bê tông ống buy F <=70 cm, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		124,500		8,502

		4,265		AG.11620		Bê tông ống buy F > 70 cm, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		106,166		8,888

		4,266		AG.11620		Bê tông ống buy F > 70 cm, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		106,166		8,888

		4,267		AG.11620		Bê tông ống buy F > 70 cm, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		106,166		8,888

		4,268		AG.11620		Bê tông ống buy F > 70 cm, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		106,166		8,888

		4,269		AG.11710		Bê tông dầm cầu dầm đặc (chữ T, I), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		192,965		39,609

		4,270		AG.11710		Bê tông dầm cầu dầm đặc (chữ T, I), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		192,965		39,609

		4,271		AG.11710		Bê tông dầm cầu dầm đặc (chữ T, I), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		192,965		39,609

		4,272		AG.11720		Bê tông dầm cầu dầm hộp T (bản rỗng), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		220,531		39,609

		4,273		AG.11720		Bê tông dầm cầu dầm hộp T (bản rỗng), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		220,531		39,609

		4,274		AG.11720		Bê tông dầm cầu dầm hộp T (bản rỗng), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		220,531		39,609

		4,275		AG.11730		Bê tông dầm cầu dầm bản, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		234,314		45,635

		4,276		AG.11730		Bê tông dầm cầu dầm bản, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		234,314		45,635

		4,277		AG.11730		Bê tông dầm cầu dầm bản, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		234,314		45,635

		4,278		AG.11810		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát bản mặt cầu, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		147,021		19,308

		4,279		AG.11810		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát bản mặt cầu, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		147,021		19,308

		4,280		AG.11810		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát bản mặt cầu, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		147,021		19,308

		4,281		AG.11810		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát bản mặt cầu, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		147,021		19,308

		4,282		AG.11820		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát bản ngăn ba lát, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		163,561		19,308

		4,283		AG.11820		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát bản ngăn ba lát, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		163,561		19,308

		4,284		AG.11820		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát bản ngăn ba lát, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		163,561		19,308

		4,285		AG.11820		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát bản ngăn ba lát, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		163,561		19,308

		4,286		AG.11830		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát kết cấu cầu khác, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		140,129		19,308

		4,287		AG.11830		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát kết cấu cầu khác, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		140,129		19,308

		4,288		AG.11830		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát kết cấu cầu khác, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		140,129		19,308

		4,289		AG.11830		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát kết cấu cầu khác, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		140,129		19,308

		4,290		AG.11910		Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng cục lấp sông, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		86,834		13,559

		4,291		AG.11910		Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng cục lấp sông, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		86,834		13,559

		4,292		AG.11910		Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng cục lấp sông, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		86,834		13,559

		4,293		AG.11910		Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng cục lấp sông, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		86,834		13,559

		4,294		AG.11920		Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng cục chắn sóng, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M150 - độ sụt 2 - 4cm		m3		355,951		88,212		14,273

		4,295		AG.11920		Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng cục chắn sóng, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 2 - 4cm		m3		401,790		88,212		14,273

		4,296		AG.11920		Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng cục chắn sóng, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 2 - 4cm		m3		449,152		88,212		14,273

		4,297		AG.11920		Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng cục chắn sóng, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 2 - 4cm		m3		476,484		88,212		14,273

		4,298		AG.12110		Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu dầm đặc (Chữ I, T), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		416,383		160,345		75,982

		4,299		AG.12110		Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu dầm đặc (Chữ I, T), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		471,575		160,345		75,982

		4,300		AG.12110		Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu dầm đặc (Chữ I, T), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		492,075		160,345		75,982

		4,301		AG.12120		Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu dầm hộp (T, bản rỗng), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		416,383		175,047		144,324

		4,302		AG.12120		Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu dầm hộp (T, bản rỗng), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		471,575		175,047		144,324

		4,303		AG.12120		Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu dầm hộp (T, bản rỗng), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		492,075		175,047		144,324

		4,304		AG.12130		Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu dầm bản, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 6 - 8cm		m3		416,383		72,592		63,864

		4,305		AG.12130		Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu dầm bản, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 6 - 8cm		m3		471,575		72,592		63,864

		4,306		AG.12130		Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu dầm bản, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 6 - 8cm		m3		492,075		72,592		63,864

		4,307		AG.12210		Bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông dầm đặc (Chữ I, T), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		417,812		160,345		86,764

		4,308		AG.12210		Bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông dầm đặc (Chữ I, T), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		472,358		160,345		86,764

		4,309		AG.12210		Bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông dầm đặc (Chữ I, T), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		506,977		160,345		86,764

		4,310		AG.12220		Bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		417,812		175,047		88,947

		4,311		AG.12220		Bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		472,358		175,047		88,947

		4,312		AG.12220		Bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		506,977		175,047		88,947

		4,313		AG.12230		Bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông dầm bản, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M200 - độ sụt 14 - 17cm		m3		417,812		72,592		76,055

		4,314		AG.12230		Bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông dầm bản, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M250 - độ sụt 14 - 17cm		m3		472,358		72,592		76,055

		4,315		AG.12230		Bê tông dầm cầu đổ bằng bơm bê tông dầm bản, XMPC30,cát vàng, đá 1x2 M300 - độ sụt 14 - 17cm		m3		506,977		72,592		76,055

		4,316		AG.13111		Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng đường kính cốt thép <= 10 mm		1tấn		7,147,319		607,577		24,070

		4,317		AG.13121		Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng đường kính cốt thép <= 18 mm		1tấn		7,611,501		333,421		139,986

		4,318		AG.13131		Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng đường kính cốt thép >18 mm		1tấn		7,611,501		319,351		126,096

		4,319		AG.13211		Cốt thép pa nen đường kính cốt thép <= 10 mm		1tấn		7,147,319		911,153		28,884

		4,320		AG.13212		Cốt thép pa nen đường kính cốt thép > 10 mm		1tấn		7,610,737		560,250		245,905

		4,321		AG.13221		Tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn		1tấn		7,147,319		729,093		24,070

		4,322		AG.13311		Cốt thép ống cống, ống buy đường kính cốt thép<=10 mm		1tấn		7,147,319		1,092,548		24,070

		4,323		AG.13321		Cốt thép ống cống, ống buy đường kính cốt thép <=18 mm		1tấn		7,657,317		628,054		263,167

		4,324		AG.13331		Cốt thép ống cống, ống buy đường kính cốt thép>18 mm		1tấn		7,657,317		547,193		245,014

		4,325		AG.13411		Cốt thép dầm cầu đường kính cốt thép <= 18 mm		1tấn		7,505,792		363,876		143,170

		4,326		AG.13421		Cốt thép dầm cầu đường kính cốt thép > 18 mm		tấn		7,632,796		202,613		180,196

		4,327		AG.13511		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu Kéo sau		1tấn		16,926,808		1,395,660		2,552,761

		4,328		AG.13512		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu Kéo trước		1tấn		16,926,808		1,196,280		837,482

		4,329		AG.13521		Cáp thép dự ứng Silô, dầm, sàn nhà Silô		1tấn		16,861,528		1,694,730		3,489,225

		4,330		AG.13522		Cáp thép dự ứng Silô, dầm, sàn nhà dầm, sàn nhà		1tấn		16,772,509		872,288		251,692

		4,331		AG.13531		Lắp neo cáp dự ứng lực số lượng		1đầuneo		53,611		12,461		0

		4,332		AG.21111		Lắp dựng tấm tường 3D-SG tấm tường 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm		m2		153,224		34,289		4,144

		4,333		AG.21121		Lắp dựng tấm tường 3D-SG tấm tường 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm		m2		197,186		35,168		4,815

		4,334		AG.21131		Lắp dựng tấm tường 3D-SG tấm tường 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm		m2		244,336		36,047		4,815

		4,335		AG.21211		Lắp dựng tấm sàn 3D-SG tấm sàn 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm		m2		221,647		49,235		3,339

		4,336		AG.21221		Lắp dựng tấm sàn 3D-SG tấm sàn 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm		m2		279,314		50,554		3,339

		4,337		AG.21231		Lắp dựng tấm sàn 3D-SG tấm sàn 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm		m2		322,999		52,752		3,339

		4,338		AG.21311		Lắp dựng tấm mái 3D-SG, tấm mái 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm		m2		189,063		61,544		3,424

		4,339		AG.21321		Lắp dựng tấm mái 3D-SG tấm mái 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm		m2		236,951		64,182		3,424

		4,340		AG.21331		Lắp dựng tấm mái 3D-SG tấm mái 3D-SG chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm		m2		277,377		65,061		3,424

		4,341		AG.31111		Ván khuôn pa nen		100m2		341,749		1,168,071		0

		4,342		AG.31121		Ván khuôn cọc, cột		100m2		262,509		1,129,136		0

		4,343		AG.31211		Ván khuôn xà, dầm		100m2		661,182		1,354,151		0

		4,344		AG.31311		Ván khuôn nắp đan, tấm chớp		100m2		249,929		1,007,609		0

		4,345		AG.32111		Ván khuôn dầm cầu loại dầm dầm bản		1m2		52,117		67,789		3,417

		4,346		AG.32121		Ván khuôn dầm cầu loại dầm dầm chữ T, I		1m2		63,028		84,737		14,744

		4,347		AG.32131		Ván khuôn dầm cầu loại dầm dầm hộp		1m2		58,515		94,706		61,272

		4,348		AG.32211		Ván khuôn các loại cấu kiện khác		100m2		309,963		1,459,181		84,554

		4,349		AG.41111		Lắp cột trọng lượng cấu kiện <= 2,5 tấn		cái		85,960		47,782		59,069

		4,350		AG.41121		Lắp cột trọng lượng cấu kiện <= 5 tấn		cái		85,960		53,754		76,304

		4,351		AG.41131		Lắp cột trọng lượng cấu kiện <= 7 tấn		cái		96,960		72,592		93,538

		4,352		AG.41141		Lắp cột trọng lượng cấu kiện > 7 tấn		cái		96,960		77,645		136,624

		4,353		AG.41211		Lắp xà dầm, giằng trọng lượng cấu kiện <= 1 tấn		cái		116,670		22,513		73,015

		4,354		AG.41221		Lắp xà dầm, giằng trọng lượng cấu kiện <=3 tấn		cái		356,185		42,728		107,483

		4,355		AG.41231		Lắp xà dầm, giằng trọng lượng cấu kiện <= 5 tấn		cái		356,185		47,782		133,335

		4,356		AG.41311		Lắp dầm cầu trục dầm cầu trục trọng lượng cấu kiện <= 3 tấn		cái		408,089		56,823		143,990

		4,357		AG.41321		Lắp dầm cầu trục dầm cầu trục trọng lượng cấu kiện > 3 tấn		cái		408,089		67,789		204,310

		4,358		AG.41411		Lắp giá đỡ mái chồng diêm, con sơn, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, tấm đan		cái		93,280		67,538		75,053

		4,359		AG.41511		Lắp pa nen, tấm mái, máng nước, mái hắt Pa nen		cái		23,660		4,135		26,167

		4,360		AG.41521		Lắp pa nen, tấm mái, máng nước, mái hắt tấm mái		cái		23,660		4,594		27,028

		4,361		AG.41531		Lắp pa nen, tấm mái, máng nước, mái hắt máng nước		cái		23,660		6,892		33,922

		4,362		AG.41541		Lắp pa nen, tấm mái, máng nước, mái hắt mái hắt		cái		90,200		12,405		43,086

		4,363		AG.42111		Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng cấu kiện <=50 kg, VXM75		cái		1,087		6,892		0

		4,364		AG.42121		Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng cấu kiện <= 100 kg, VXM75		cái		1,812		11,486		0

		4,365		AG.42131		Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng cấu kiện <=250 kg, VXM75		cái		2,529		20,675		0

		4,366		AG.42141		Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công trọng lượng cấu kiện >250 kg, VXM75		cái		3,616		39,052		0

		4,367		AG.42211		Lắp đặt cống hộp trọng lượng cấu kiện <=2T, VXM100		cấu kiện		33,755		48,241		43,086

		4,368		AG.42221		Lắp đặt cống hộp trọng lượng cấu kiện <=3T, VXM100		cấu kiện		48,221		52,836		43,086

		4,369		AG.42231		Lắp đặt cống hộp trọng lượng cấu kiện <=5T, VXM100		cấu kiện		57,865		55,133		43,086

		4,370		AG.51111		Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép tổ hợp dầm dàn tại bãi		1tấn		33,936		573,218		630,223

		4,371		AG.51121		Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép lắp hẫng từng thanh		1tấn		33,936		922,133		1,178,679

		4,372		AG.52111		Lao lắp dầm bê tông chiều dài dầm <= 30 m		1m dầm		36,711		295,082		218,339

		4,373		AG.52121		Lao lắp dầm bê tông chiều dài dầm <= 35 m		1m dầm		21,147		234,272		184,946

		4,374		AG.52131		Lao lắp dầm bê tông chiều dài dầm > 35 m		1m dầm		17,941		193,399		154,121

		4,375		AG.52211		Lao lắp hệ dầm dàn cầu thép chiều dài hệ dầm dàn <= 40 m		1m cầu		309,560		1,355,784		346,773

		4,376		AG.52221		Lao lắp hệ dầm dàn cầu thép chiều dài hệ dầm dàn <= 55 m		1m cầu		220,428		1,271,048		326,224

		4,377		AG.52231		Lao lắp hệ dầm dàn cầu thép chiều dài hệ dầm dàn> 55 m		1m cầu		184,044		1,186,311		287,693

		4,378		AG.52311		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng - tấm bản trọng lượng cấu kiện <= 10 tấn		cái		19,090		109,106		147,322

		4,379		AG.52312		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng - tấm bản trọng lượng cấu kiện <=15 tấn		cái		19,090		216,600		187,655

		4,380		AG.52313		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng - tấm bản trọng lượng cấu kiện > 15 tấn		cái		38,180		433,738		259,548

		4,381		AG.52321		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng - dầm trọng lượng cấu kiện <= 15 tấn		cái		14,545		216,600		519,231

		4,382		AG.52322		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng - dầm trọng lượng cấu kiện > 15 tấn		cái		33,635		433,738		737,792

		4,383		AG.52331		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng - vòi voi trọng lượng cấu kiện <= 10 tấn		cái		42,953		288,084		237,534

		4,384		AG.52332		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng - vòi voi trọng lượng cấu kiện > 10 tấn		cái		57,270		433,738		350,689

		4,385		AG.53111		Di chuyển dầm cầu, chiều dài  dầm <=30m		dầm		96,500		643,001		0

		4,386		AG.53121		Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm <=35m		dầm		111,228		707,301		0

		4,387		AG.53131		Di chuyển dầm cầu, chiều dài dầm>35m		dầm		128,780		778,080		0

		4,388		AG.53211		Nâng, hạ dầm cầu, chiều dài dầm cầu <=30m		dầm		199,400		792,536		0

		4,389		AG.53221		Nâng, hạ dầm cầu, chiều dài dầm cầu <=35m		dầm		230,300		922,133		0

		4,390		AG.53231		Nâng, hạ dầm cầu, chiều dài dầm cầu >35m		dâm		267,300		1,066,683		0

		4,391		AH.11111		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo <=6,9m		m3		4,480,796		345,786		0

		4,392		AH.11121		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo <=8.1m		m3		4,428,501		444,278		0

		4,393		AH.11131		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo <=9m		m3		4,459,273		456,642		0

		4,394		AH.11141		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo >9m		m3		4,281,364		498,000		0

		4,395		AH.11211		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo <=4m		m3		4,489,110		359,856		0

		4,396		AH.11221		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo <=5.7m		m3		4,465,760		385,012		0

		4,397		AH.11231		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo <=6.9m		m3		4,317,110		416,137		0

		4,398		AH.11241		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo <=8.1m		m3		4,332,202		453,231		0

		4,399		AH.11251		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo <=9m		m3		4,456,260		457,921		0

		4,400		AH.11261		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo >9m		m3		4,484,569		492,031		0

		4,401		AH.11311		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo <=8.1m		m3		4,416,680		432,339		0

		4,402		AH.11321		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo <=9m		m3		4,664,951		440,014		0

		4,403		AH.11331		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo >9m		m3		4,332,613		464,743		0

		4,404		AH.11411		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo <=8.1m		m3		4,462,110		413,153		0

		4,405		AH.11421		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo <=9m		m3		4,422,451		428,928		0

		4,406		AH.11431		Vì kèo gỗ khẩu độ vì kèo >9m		m3		4,610,837		511,218		0

		4,407		AH.12111		Giằng vì kèo theo thanh đứng gian giữa. Khẩu độ <=6.9m		m3		4,278,590		431,486		0

		4,408		AH.12121		Giằng vì kèo theo thanh đứng gian đầu hồi. Khẩu độ <=6.9m		m3		4,386,910		424,665		0

		4,409		AH.12211		Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng gian giữa.khẩu độ<=8.1m		m3		4,480,400		488,620		0

		4,410		AH.12212		Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng gian giữa.khẩu độ<=9m		m3		4,456,910		477,534		0

		4,411		AH.12213		Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng gian giữa.khẩu độ>10m		m3		4,359,710		404,625		0

		4,412		AH.12221		Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng gian đầu hồi.khẩu độ<=8.1m		m3		4,486,610		485,209		0

		4,413		AH.12222		Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng gian đầu hồi.khẩu độ<=9m		m3		4,456,910		485,209		0

		4,414		AH.12223		Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng gian đầu hồi.khẩu độ>9m		m3		4,409,660		474,550		0

		4,415		AH.12311		Giằng kèo sắt tròn khẩu độ <=15m		tấn		11,053,148		1,540,475		0

		4,416		AH.13111		SXLD Xà gồ mái thẳng		m3		3,916,760		169,269		0

		4,417		AH.13121		SXLD Xà gồ mái nối, mái góc		m3		3,916,760		181,207		0

		4,418		AH.13211		SXLD Cầu phong gỗ		m3		3,914,546		165,005		0

		4,419		AH.21111		SXLD dầm gỗ chiều dài <=6m		m3		4,131,782		90,390		39,003

		4,420		AH.21121		SXLD dầm gỗ chiều dài <=9m		1m3 cấu kiện		4,133,577		99,344		47,004

		4,421		AH.21131		SXLD dầm gỗ chiều dài >9m		m3		4,133,577		109,151		60,005

		4,422		AH.21211		SXLD các kết cấu gỗ mặt cầu-lan can		m3		4,258,547		499,706		0

		4,423		AH.21221		SXLD kết cấu gỗ ngang mặt cầu		m3		4,106,428		161,168		0

		4,424		AH.21231		SXLD kết cấu gỗ mặt cầu-băng lăn		m3		4,328,788		220,860		0

		4,425		AH.21241		SXLD gỗ đà chắn bánh xe		m3		4,090,822		393,966		0

		4,426		AH.31111		Lắp dựng khuôn cửa đơn VXM75		m		5,079		6,396		0

		4,427		AH.31211		Lắp dựng khuôn cửa kép VXM75		m		9,403		9,593		0

		4,428		AH.32111		Lắp dựng cửa vào khuôn		m2		0		10,659		0

		4,429		AH.32211		Lắp dựng cửa không có khuôn VXM75		m2		3,452		17,055		0

		4,430		AI.11111		SX vì kèo thép hình khẩu độ 18-24m		tấn		8,480,549		1,496,442		894,765

		4,431		AI.11112		SX vì kèo thép hình khẩu độ <=36m		tấn		8,399,825		1,304,534		766,328

		4,432		AI.11113		SX vì kèo thép hình khẩu độ >36m		tấn		8,324,315		1,137,114		676,959

		4,433		AI.11121		SX vì kèo thép hình khẩu độ <=9m		tấn		8,722,820		1,812,073		1,437,598

		4,434		AI.11122		SX vì kèo thép hình khẩu độ <=12m		tấn		8,545,649		1,520,435		1,044,886

		4,435		AI.11123		SX vì kèo thép hình khẩu độ <18m		tấn		8,391,598		1,382,292		746,471

		4,436		AI.11131		SX cột bằng thép hình		tấn		7,922,639		436,468		733,418

		4,437		AI.11132		SX cột bằng thép tấm		tấn		10,519,819		849,964		1,290,002

		4,438		AI.11211		Sản xuất giằng mái bằng thép		tấn		7,929,625		618,237		106,558

		4,439		AI.11221		Sản xuất xà gồ thép		tấn		7,457,022		299,312		0

		4,440		AI.11311		Sản xuất dầm tường, dầm dưới vì kèo		tấn		8,162,346		1,263,460		667,525

		4,441		AI.11321		Sản xuất dầm mái bằng thép		tấn		7,948,870		1,153,562		543,737

		4,442		AI.11331		Sản xuất dầm cầu trục thép		tấn		8,114,115		1,038,748		909,460

		4,443		AI.11411		Sản xuất thang sắt		tấn		7,747,013		1,262,695		796,277

		4,444		AI.11421		Sản xuất lan can sắt		tấn		8,147,336		1,568,359		596,725

		4,445		AI.11431		Sản xuất cửa sổ trời		tấn		7,516,154		1,641,524		1,570,331

		4,446		AI.11511		Sản xuất lưới thép hàng rào		m2		127,669		49,885		12,787

		4,447		AI.11521		Sản xuất lưới thép cửa		m2		154,471		55,428		14,918

		4,448		AI.11531		Sản xuất song sắt hàng rào		m2		163,997		63,956		19,180

		4,449		AI.11541		Sản xuất song sắt cửa		m2		189,288		72,483		28,771

		4,450		AI.11611		SX cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 12x12 mm		tấn		8,718,898		1,844,265		710,610

		4,451		AI.11612		SX cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 14x14 mm		tấn		8,685,557		1,580,087		612,127

		4,452		AI.11613		SX cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông đặc 16x16 mm		tấn		8,660,042		1,355,784		537,156

		4,453		AI.11621		SX cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng12x12 mm		tấn		9,071,398		2,691,630		1,781,830

		4,454		AI.11622		SX cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng14x14 mm		tấn		8,989,983		2,306,827		1,528,639

		4,455		AI.11623		SX cửa sắt, hoa sắt bằng sắt vuông rỗng16x16 mm		tấn		8,924,316		1,977,351		1,310,498

		4,456		AI.11711		SX cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp 12x12 mm		tấn		9,625,560		1,936,478		1,380,120

		4,457		AI.11712		SX cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp 14x14 mm		tấn		9,568,508		1,658,842		1,188,620

		4,458		AI.11713		SX cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp 16x16 mm		tấn		9,526,123		1,423,573		1,047,403

		4,459		AI.11721		SX cổng sắt, khung xương bằng sắt ống 12x12 mm		tấn		9,610,251		2,826,212		1,168,696

		4,460		AI.11722		SX cổng sắt, khung xương bằng sắt ống 14x14 mm		tấn		9,556,731		2,421,969		1,004,748

		4,461		AI.11723		SX cổng sắt, khung xương bằng sắt ống 16x16 mm		tấn		9,515,896		2,076,044		879,567

		4,462		AI.11811		SX tôn lượn sóng		m		105,833		1,654		17,202

		4,463		AI.11821		SX trụ đỡ tôn lượn sóng, trụ 1,75m		cái		257,556		2,894		15,351

		4,464		AI.11822		SX trụ đỡ tôn lượn sóng, trụ 1,45m		cái		213,404		2,527		12,792

		4,465		AI.11911		Sản xuất hệ khung dàn		tấn		8,195,876		1,217,516		959,790

		4,466		AI.11912		Sản xuất hệ sàn đạo, sàn thao tác		tấn		9,191,687		1,038,794		851,510

		4,467		AI.12111		Sản xuất ống vách		tấn		9,822,635		922,133		761,051

		4,468		AI.13111		SX cấu kiện thép đặt sẳn trong BT, KL <=10kg		tấn		10,362,727		1,739,591		542,874

		4,469		AI.13121		SX cấu kiện thép đặt sẳn trong BT, KL <=20kg		tấn		10,223,612		1,478,403		490,619

		4,470		AI.13131		SX cấu kiện thép đặt sẳn trong BT, KL <=50kg		tấn		9,822,494		1,391,672		444,400

		4,471		AI.13141		SX cấu kiện thép đặt sẳn trong BT, KL <=100kg		tấn		9,659,835		1,305,939		386,775

		4,472		AI.13151		SX cấu kiện thép đặt sẳn trong BT, KL >100kg		tấn		9,350,735		1,216,218		362,111

		4,473		AI.21111		SX thanh má hạ, thượng, thanh đầu dàn		tấn		9,060,020		1,453,379		1,234,016

		4,474		AI.21112		SX bản nút dàn chủ cầu thép		tấn		10,403,191		1,824,207		2,288,309

		4,475		AI.21121		SX thanh đứng, thanh treo		tấn		9,362,523		1,641,690		1,392,357

		4,476		AI.21122		SX thanh xiên		tấn		9,601,699		1,508,906		1,419,826

		4,477		AI.21131		SX hệ liên kết dọc trên		tấn		8,674,060		1,226,439		1,360,060

		4,478		AI.21132		SX hệ liên kết dọc dưới		tấn		8,802,673		1,176,223		1,263,882

		4,479		AI.21141		SX hệ liên kết dầm dọc		tấn		9,556,569		1,458,207		1,496,436

		4,480		AI.21142		SX hệ liên kết dầm ngang		tấn		9,628,427		1,472,693		1,243,136

		4,481		AI.21151		SX cấu kiện thép lan can cầu đường sắt		tấn		8,720,568		1,376,123		742,306

		4,482		AI.21152		SX cấu kiện thép lan can cầu đường bộ		tấn		8,833,756		1,069,513		633,056

		4,483		AI.21211		SX thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn		tấn		9,143,867		1,307,075		1,200,966

		4,484		AI.21212		SX bản nút dàn chủ		tấn		10,495,733		1,829,036		2,397,101

		4,485		AI.21221		SX thanh đứng, thanh treo		tấn		8,762,728		935,763		773,613

		4,486		AI.21222		SX thanh xiên		tấn		9,096,027		1,232,716		1,448,898

		4,487		AI.21231		SX thanh hệ  liên kết dọc dưới		tấn		8,761,533		1,300,798		1,051,645

		4,488		AI.21232		SX thanh hệ  liên kết dầm dọc		tấn		9,564,514		2,096,535		1,467,573

		4,489		AI.21233		SX thanh hệ  liên kết dầm ngang		tấn		9,523,345		1,548,983		913,961

		4,490		AI.22111		SX dầm chủ		tấn		9,818,942		930,452		1,059,150

		4,491		AI.22112		SX  liên kết dọc dưới		tấn		8,468,836		1,003,362		1,291,325

		4,492		AI.22113		SX dầm dọc		tấn		9,772,165		1,890,358		1,770,853

		4,493		AI.22114		SX dầm ngang		tấn		9,566,709		1,113,935		2,365,720

		4,494		AI.31110		SX vì thép gia cố hầm		tấn		7,555,027		336,832		371,383

		4,495		AI.31210		LD vì thép gia cố hầm ngang		tấn		131,636		1,236,156		272,548

		4,496		AI.31220		LD vì thép gia cố hầm đứng		tấn		145,904		1,405,629		242,255

		4,497		AI.31230		LD vì thép gia cố hầm nghiêng		tấn		160,843		1,570,118		267,111

		4,498		AI.32110		SXLĐ chi tiết đặt sẵn trong BT hầm ngang		tấn		10,398,188		1,470,977		276,584

		4,499		AI.32120		SXLĐ chi tiết đặt sẵn trong BT hầm đứng		tấn		10,398,188		1,534,932		208,734

		4,500		AI.32130		SXLĐ chi tiết đặt sẵn trong BT hầm nghiêng		tấn		10,398,188		1,611,679		215,201

		4,501		AI.41110		SX cửa van phẳng		tấn		10,892,884		3,905,240		2,301,947

		4,502		AI.41120		SX cửa van hình cánh cung		tấn		11,051,486		3,951,184		2,587,727

		4,503		AI.52111		SX k/c thép bình,bể,thùng tháp hình vuông,chử nhật, thành bình bể		tấn		10,107,429		822,443		659,516

		4,504		AI.52112		SX k/c thép bình,bể,thùng tháp hình vuông,chử nhật, nắp bình bể		tấn		10,308,696		1,046,745		791,121

		4,505		AI.52113		SX k/c thép bình,bể,thùng tháp hình vuông,chử nhật, đáy bình bể		tấn		10,289,033		1,046,745		720,499

		4,506		AI.52121		SX k/c thép dạng bình bể, thùng tháp dạng hình trụ		tấn		10,328,358		1,146,435		858,458

		4,507		AI.52122		SX k/c thép dạng bình bể, thùng tháp dạng hình phểu		tấn		10,440,433		1,595,040		936,716

		4,508		AI.52123		SX k/c thép dạng bình bể, thùng tháp dạng hình ống		tấn		10,860,077		1,844,265		1,045,952

		4,509		AI.52131		SX k/c thép dạng hình côn, cút, tê, thập		tấn		10,901,454		2,118,413		1,271,110

		4,510		AI.52211		SX các kết cấu thép, khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ		tấn		8,562,399		1,303,447		600,476

		4,511		AI.52221		SX các kết cấu thép, máng rót, máng chứa phểu		tấn		9,892,995		1,116,528		611,428

		4,512		AI.52231		SX các kết cấu thép, vỏ bao che		tấn		9,873,130		952,040		644,771

		4,513		AI.52241		SX các kết cấu thép, khung dàn thép		tấn		8,172,006		1,072,664		676,926

		4,514		AI.52251		SX các kết cấu thép cửa thép, cổng thép		tấn		9,582,776		11,712,358		727,899

		4,515		AI.53111		SX mặt bích đặc, KL <=10kg		tấn		12,207,038		1,814,358		484,633

		4,516		AI.53121		SX mặt bích đặc, KL <=20kg		tấn		12,003,299		17,494,560		465,520

		4,517		AI.53131		SX mặt bích đặc, KL <=50kg		tấn		11,901,072		1,617,470		455,964

		4,518		AI.53141		SX mặt bích đặc, KL <=80kg		tấn		11,799,383		1,535,226		446,408

		4,519		AI.53151		SX mặt bích đặc, KL <=100kg		tấn		11,698,160		1,345,815		438,217

		4,520		AI.53161		SX mặt bích đặc, KL >100kg		tấn		11,593,863		1,211,234		428,661

		4,521		AI.53211		SX mặt bích rỗng, KL <=10kg		tấn		14,969,644		2,397,545		675,755

		4,522		AI.53221		SX mặt bích rỗng, KL <=20kg		tấn		14,568,533		2,235,548		636,165

		4,523		AI.53231		SX mặt bích rỗng, KL <=50kg		tấn		14,466,149		2,003,769		623,879

		4,524		AI.53241		SX mặt bích rỗng, KL <=80kg		tấn		14,364,291		1,894,110		610,227

		4,525		AI.53251		SX mặt bích rỗng, KL <=100kg		tấn		14,262,301		1,744,575		597,941

		4,526		AI.53261		SX mặt bích rỗng, KL >100kg		tấn		14,160,584		1,595,040		587,020

		4,527		AI.61111		Lắp dựng cột thép		tấn		219,066		414,091		678,321

		4,528		AI.61121		Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ <=18m		tấn		266,220		221,712		593,832

		4,529		AI.61122		Lắp dựng vì kèo thép khẩu độ >18m		tấn		278,410		255,822		688,291

		4,530		AI.61131		Lắp dựng xà gồ thép		tấn		363,665		116,399		591,611

		4,531		AI.61141		Lắp dựng giằng thép liên kết bằng đinh tán		tấn		398,031		920,106		1,614,557

		4,532		AI.61142		Lắp dựng giằng thép liên kết bằng bu lông		tấn		1,099,331		101,902		698,169

		4,533		AI.61151		Lắp dựng dầm tường cột, dầm cầu trục đơn		tấn		508,567		306,696		599,886

		4,534		AI.61161		Lắp dựng dầm cầu trục		tấn		247,275		328,479		563,786

		4,535		AI.61171		Lắp sàn thao tác		tấn		195,867		536,054		789,993

		4,536		AI.62111		Lắp dựng dầm cầu thép trên cạn các loại		tấn		253,260		827,427		827,501

		4,537		AI.62121		Lắp dựng dầm cầu thép dưới nước các loại		tấn		257,486		1,041,761		1,089,974

		4,538		AI.62211		Lắp dựng kết cấu thép dạng EIFFEL,BAILEY, YUKM		tấn		47,738		319,778		115,333

		4,539		AI.63111		Lắp dựng cửa sắt xếp, cửa cuốn		m2		6,058		21,594		10,656

		4,540		AI.63121		Lắp dựng cửa khung sắt, khung nhôm		m2		4,949		13,783		0

		4,541		AI.63211		Lắp dựng lan can sắt VXM75		m2		2,866		18,378		10,656

		4,542		AI.63221		Lắp dựng hoa sắt cửaVXM75		m2		4,892		9,189		0

		4,543		AI.63231		Lắp dựng vách kính khung nhôm mặt tiềnVXM75		m2		692		22,972		0

		4,544		AI.63232		Lắp dựng vách kính khung nhôm trong nhàVXM75		m2		692		13,783		0

		4,545		AI.63311		Lắp dựng tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn sàn đạo trên cạn		tấn		236,714		436,468		616,851

		4,546		AI.63321		Lắp dựng,tháo dỡ kết cấu thép hệ khung dàn sàn đạo dưới nước		tấn		238,222		528,356		859,275

		4,547		AI.64111		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực đk <=80mm		m		28,756		9,471		1,495

		4,548		AI.64121		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực đk <=100mm		m		36,649		10,467		1,794

		4,549		AI.64131		Lắp đặt ống thép luồn cáp dự ứng lực đk <=150mm		m		61,210		12,960		2,153

		4,550		AI.64211		LD cấu kiện thép đặt sẵn trong BT, KL <=10kg		tấn		327,986		767,265		180,509

		4,551		AI.64221		LD cấu kiện thép đặt sẵn trong BT, KL <=20kg		tấn		280,803		652,405		162,927

		4,552		AI.64231		LD cấu kiện thép đặt sẵn trong BT, KL <=50kg		tấn		233,251		574,300		146,517

		4,553		AI.64241		LD cấu kiện thép đặt sẵn trong BT, KL <=100kg		tấn		209,013		422,685		128,935

		4,554		AI.64251		LD cấu kiện thép đặt sẵn trong BT, KL >100kg		tấn		174,561		381,335		107,837

		4,555		AI.65111		LĐ kết cấu thép dạng hình vuông, chử nhật, thành bể		tấn		340,094		774,591		845,866

		4,556		AI.65112		LĐ kết cấu thép dạng hình vuông, chử nhật, nắp bể		tấn		326,850		735,712		809,298

		4,557		AI.65113		LĐ kết cấu thép dạng hình vuông, chử nhật, đáy bể		tấn		347,735		667,923		875,997

		4,558		AI.65121		LĐ kết cấu thép dạng hình trụ, hình ống		tấn		377,469		872,288		1,138,088

		4,559		AI.65122		LĐ kết cấu thép dạng hình phểu		tấn		449,393		971,978		1,209,386

		4,560		AI.65123		LĐ kết cấu thép dạng hình côn, cút, tê, thập		tấn		514,281		1,121,513		1,405,585

		4,561		AI.65211		LĐ các loại mặt bích đặc <=50kg/cái		tấn		295,585		845,370		893,066

		4,562		AI.65212		LĐ các loại  mặt bích đặc >50kg/cái		tấn		300,317		758,076		723,829

		4,563		AI.65221		LĐ các loại mặt bích rỗng <=50kg/cái		tấn		407,636		1,125,628		1,141,587

		4,564		AI.65222		LĐ các loại mặt bích rỗng >50kg/cái		tấn		335,339		1,038,334		995,919

		4,565		AI.65311		LD dàn không gian, cao đỉnh dàn<=10m, dàn nút cầu		tấn		336,006		698,349		449,051

		4,566		AI.65312		LD dàn không gian, cao đỉnh dàn<=10m, dàn nút hàn		tấn		425,262		710,754		653,890

		4,567		AI.65321		LD dàn không gian, cao đỉnh dàn >10m, dàn nút cầu		tấn		352,176		822,398		593,828

		4,568		AI.65331		Lắp dựng dàn không gian chiều cao đỉnh dàn > 10m dàn nút hàn		1tấn		451,672		836,181		827,434

		4,569		AI.65411		Lắp đặt kết cấu thép, khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ		tấn		372,761		872,288		724,534

		4,570		AI.65421		Lắp đặt kết cấu thép, máng rót, máng chứa phểu		tấn		367,219		763,625		677,256

		4,571		AI.65431		Lắp đặt kết cấu thép, vỏ bao che		tấn		330,073		717,768		612,063

		4,572		AI.65441		Lắp đặt kết cấu thép, hệ khung, dầm thép		tấn		403,963		623,561		777,937

		4,573		AI.65451		Lắp đặt kết cấu thép, cửa thép, cổng thép		tấn		318,192		456,082		566,545

		4,574		AI.66111		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở <=5m		tấn		249,846		774,591		879,660

		4,575		AI.66121		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở <=10m		tấn		314,242		735,712		1,297,539

		4,576		AI.66131		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở >10m		tấn		355,956		667,923		1,309,612

		4,577		AI.66211		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở <=5m		tấn		355,738		1,395,660		1,858,370

		4,578		AI.66221		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở <=10m		tấn		444,440		1,221,203		2,806,625

		4,579		AI.66231		Lắp đặt cửa van phẳng, độ cao đóng mở >10m		tấn		490,752		1,071,668		2,825,283

		4,580		AK.11110		Lợp mái ngói 22v/m2 chiều cao <= 4 m, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		100m2		7,207,944		488,466		2,076

		4,581		AK.11120		Lợp mái ngói 22v/m2 chiều cao <=16 m, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		100m2		7,207,944		538,807		85,018

		4,582		AK.11210		Lợp mái ngói 13v/m2 chiều cao <= 4 m, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		100m2		3,914,290		401,156		2,076

		4,583		AK.11220		Lợp mái ngói 13v/m2 chiều cao <=16 m, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		100m2		3,914,290		441,271		85,018

		4,584		AK.11310		Lợp mái ngói 75v/m2 chiều cao <= 4 m, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		100m2		5,608,354		664,711		2,076

		4,585		AK.11320		Lợp mái ngói 75v/m2 chiều cao <=16 m, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		100m2		5,613,996		740,605		85,018

		4,586		AK.11410		Lợp mái ngói âm dương chiều cao <= 4 m, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		100m2		17,089,876		664,711		2,076

		4,587		AK.11420		Lợp mái ngói âm dương chiều cao <=16 m, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		100m2		17,089,876		740,605		85,018

		4,588		AK.12111		Lợp mái fibrô xi măng		100m2		2,702,613		311,250		0

		4,589		AK.12221		Lợp mái tôn múi tráng kẽm L<=2m		100m2		5,547,660		272,877		0

		4,590		AK.12222		Lợp mái tôn múi tráng kẽm chiều dài bất kỳ		100m2		5,700,293		191,867		0

		4,591		AK.12331		Lợp mái tấm nhựa		100m2		4,358,863		218,301		0

		4,592		AK.13110		Dán ngói ngói mũi hài 75viên/m2,		1m2		35,698		25,269		0

		4,593		AK.13120		Dán ngói ngói 22viên/m2		1m2		65,870		22,972		0

		4,594		AK.21110		Trát tường ngoài chiều dày trát 1,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M25 cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		2,151		10,108		187

		4,595		AK.21110		Trát tường ngoài chiều dày trát 1,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		3,128		10,108		187

		4,596		AK.21110		Trát tường ngoài chiều dày trát 1,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		3,966		10,108		187

		4,597		AK.21120		Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M25 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		m2		3,048		11,945		187

		4,598		AK.21120		Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		m2		4,433		11,945		187

		4,599		AK.21120		Trát tường ngoài chiều dày trát 1,5 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		5,615		11,945		187

		4,600		AK.21130		Trát tường ngoài chiều dày trát 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M25 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		4,127		14,702		187

		4,601		AK.21130		Trát tường ngoài chiều dày trát 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		6,004		14,702		187

		4,602		AK.21130		Trát tường ngoài chiều dày trát 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		7,601		14,702		187

		4,603		AK.21210		Trát tường trong chiều dày trát 1,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M25 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0				2,151		6,892		182

		4,604		AK.21210		Trát tường trong chiều dày trát 1,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0				3,128		6,892		182

		4,605		AK.21210		Trát tường trong chiều dày trát 1,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0				3,966		6,892		182

		4,606		AK.21220		Trát tường trong chiều dày trát 1,5 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M25 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		3,048		9,189		182

		4,607		AK.21220		Trát tường trong chiều dày trát 1,5 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		4,433		9,189		182

		4,608		AK.21220		Trát tường trong chiều dày trát 1,5 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		5,615		9,189		182

		4,609		AK.21230		Trát tường trong chiều dày trát 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M25 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		4,127		10,108		182

		4,610		AK.21230		Trát tường trong chiều dày trát 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		6,004		10,108		182

		4,611		AK.21230		Trát tường trong chiều dày trát 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		7,601		10,108		182

		4,612		AK.22110		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M25 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		2,333		22,880		187

		4,613		AK.22110		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		3,395		22,880		187

		4,614		AK.22110		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		4,297		22,880		187

		4,615		AK.22120		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,5 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M25 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		3,230		23,891		187

		4,616		AK.22120		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,5 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		4,699		23,891		187

		4,617		AK.22120		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 1,5 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		5,946		23,891		187

		4,618		AK.22130		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M25 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		4,484		26,188		187

		4,619		AK.22130		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		6,523		26,188		187

		4,620		AK.22130		Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang chiều dày trát 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		8,264		26,188		187

		4,621		AK.23110		Trát xà dầm, trần xà dầm, XMPC30,vữa XM cát mịn M25- cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		3,230		16,080		187

		4,622		AK.23110		Trát xà dầm, trần xà dầm, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		4,699		16,080		187

		4,623		AK.23110		Trát xà dầm, trần xà dầm, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		5,946		16,080		187

		4,624		AK.23210		Trát xà dầm, trần Trần, XMPC30,vữa XM cát mịn M25- cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		3,230		22,972		187

		4,625		AK.23210		Trát xà dầm, trần Trần, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		4,699		22,972		187

		4,626		AK.23210		Trát xà dầm, trần Trần, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		5,946		22,972		187

		4,627		AK.24110		Đắp phào đơn, XMPC30,vữa XM cát mịn M25- cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		m		1,996		9,969		0

		4,628		AK.24110		Đắp phào đơn, XMPC30,vữa XM cát mịn M50- cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		m		2,897		9,969		0

		4,629		AK.24110		Đắp phào đơn, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		m		3,671		9,969		0

		4,630		AK.24210		Đắp phào kép, XMPC30,vữa XM cát mịn M25 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m		2,542		12,461		0

		4,631		AK.24210		Đắp phào kép, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m		3,699		12,461		0

		4,632		AK.24210		Đắp phào kép, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m		4,682		12,461		0

		4,633		AK.24310		Trát gờ chỉ, XMPC30,vữa XM cát mịn M25 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m		489		6,081		0

		4,634		AK.24310		Trát gờ chỉ, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m		711		6,081		0

		4,635		AK.24310		Trát gờ chỉ, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m		898		6,081		0

		4,636		AK.25110		Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, XMPC30,vữa XM cát mịn M25 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		2,173		11,963		0

		4,637		AK.25110		Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		3,159		11,963		0

		4,638		AK.25110		Trát sê nô, mái hắt, lam ngang, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		4,006		11,963		0

		4,639		AK.25210		Trát vẩy tường chống vang trát vẩy tường chống vang, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		13,682		15,452		0

		4,640		AK.26110		Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường trát gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		m		3,567		15,950		0

		4,641		AK.26110		Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường trát gờ chỉ, gờ lồi, đố tường, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m		3,667		15,950		0

		4,642		AK.26210		Trát tay vịn cầu thang, lan can dầy 2,5cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		44,136		146,046		0

		4,643		AK.26210		Trát tay vịn cầu thang, lan can dầy 2,5cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		45,206		146,046		0

		4,644		AK.26310		Trát thành ô văng, sê nô, diềm che nắng dầy 1cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		m2		35,243		54,331		0

		4,645		AK.26310		Trát thành ô văng, sê nô, diềm che nắng dầy 1cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		36,133		54,331		0

		4,646		AK.26320		Trát thành ô văng, sê nô, diềm che nắng dầy 1,5cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		39,497		54,331		0

		4,647		AK.26320		Trát thành ô văng, sê nô, diềm che nắng dầy 1,5cm, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		40,386		54,331		0

		4,648		AK.26410		Trát granitô tường, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		39,497		33,999		0

		4,649		AK.26410		Trát granitô tường, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		40,386		33,999		0

		4,650		AK.26420		Trát granitô trụ, cột, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		39,497		81,321		0

		4,651		AK.26420		Trát granitô trụ, cột, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		40,386		81,321		0

		4,652		AK.27110		Trát đá rửa tường, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		37,750		22,053		178

		4,653		AK.27110		Trát đá rửa tường, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		38,825		22,053		178

		4,654		AK.27210		Trát đá rửa trụ, cột, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		37,750		38,134		178

		4,655		AK.27210		Trát đá rửa trụ, cột, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		38,825		38,134		178

		4,656		AK.27310		Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng, XMPC30,vữa XM cát mịn M50 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		42,131		56,325		0

		4,657		AK.27310		Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng, XMPC30,vữa XM cát mịn M75 - cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0		1m2		43,864		56,325		0

		4,658		AK.31110		ốp tường trụ, cột kích thước gạch 200x250 mm, VXM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 1.5-2		1m2		58,014		22,053		11,195

		4,659		AK.31120		ốp tường trụ, cột kích thước gạcÔ( 200x300 mm, VXM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 1.5-2		1m2		58,039		19,296		11,195

		4,660		AK.31130		ốp tường trụ, cột kích thước gạch 300x300 mm, VXM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 1.5-2		1m2		59,937		17,918		11,195

		4,661		AK.31140		ốp tường trụ, cột kích thước gạch 400x400 mm, VXM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML >  1.5-2		1m2		69,813		16,080		11,195

		4,662		AK.31150		ốp tường trụ, cột kích thước gạch 500x500 mm, VXM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 1.5-2		1m2		89,691		15,621		11,195

		4,663		AK.31160		ốp tường trụ, cột kích thước gạch 600x600 mm, VXM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML >  1.5-2		1m2		158,081		14,702		11,195

		4,664		AK.31170		ốp tường trụ, cột kích thước gạch 450x900 mm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 1.5-2		1m2		187,084		14,702		11,195

		4,665		AK.31180		ốp tường trụ, cột kích thước gạch 600x900 mm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 1.5-2		1m2		228,318		13,324		11,195

		4,666		AK.31210		ốp chân tường,viền tường,viền trụ,cột gạch 120x300mm		m2		74,538		19,296		5,598

		4,667		AK.31220		ốp chân tường,viền tường,viền trụ,cột gạch 120x400mm		m2		74,538		18,378		5,598

		4,668		AK.31230		ốp chân tường,viền tường,viền trụ,cột gạch 120x500mm		m2		90,066		17,459		5,598

		4,669		AK.31240		ốp chân tường,viền tường,viền trụ,cột gạch 150x150mm		m2		51,953		22,053		5,598

		4,670		AK.31250		ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột Kích thước gạch 150x300 mm		1m2		51,953		19,296		5,598

		4,671		AK.31260		ốp chân tường,viền tường,viền trụ,cột gạch 200x400mm		m2		57,976		16,540		5,598

		4,672		AK.31270		ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột gạch 150x500mm		m2		57,976		17,918		5,598

		4,673		AK.32110		ốp đá Granít tự nhiên vào tường, cột có chốt inox		m2		531,243		28,412		15,393

		4,674		AK.32120		ốp đá granit tự nhiên vào tường Sử dụng keo dán		m2		740,573		23,926		14,693

		4,675		AK.32130		ốp đá granit tự nhiên vào cột, trụ Có chốt bằng Inox		m2		531,243		35,390		15,393

		4,676		AK.32140		ốp đá granit tự nhiên vào cột, trụ Sử dụng keo dán		m2		740,573		29,907		14,693

		4,677		AK.32210		ốp đá cẩm thạch vào tường tiết diện đá <= 0,16 m2		1m2		112,083		51,839		15,393

		4,678		AK.32211		ốp đá cẩm thạch vào cột, trụ tiết diện đá <= 0,16 m2		1m2		112,083		64,799		15,393

		4,679		AK.32220		ốp đá cẩm thạch vào tường tiết diện đá <=0,25 m2		1m2		103,883		48,848		14,693

		4,680		AK.32221		ốp đá cẩm thạch vào cột, trụ tiết diện đá <=0,25 m2		1m2		103,883		61,309		14,693

		4,681		AK.32230		ốp đá cẩm thạch vào tường tiết diện đá > 0,25 m2		1m2		95,516		45,359		14,693

		4,682		AK.32231		ốp đá cẩm thạch vào cột, trụ tiết diện đá > 0,25 m2		1m2		95,516		56,823		14,693

		4,683		AK.32240		ốp đá hoa cương vào tường tiết diện đá <= 0,16 m2		1m2		563,177		51,839		15,393

		4,684		AK.32241		ốp đá hoa cương vào cột, trụ tiết diện đá <= 0,16 m2		1m2		563,177		64,799		15,393

		4,685		AK.32250		ốp đá hoa cương vào tường tiết diện đá <=0,25 m2		1m2		554,977		48,848		14,693

		4,686		AK.32251		ốp đá hoa cương vào cột, trụ tiết diện đá <=0,25 m2		1m2		554,977		61,309		14,693

		4,687		AK.32260		ốp đá hoa cương vào tường tiết diện đá > 0,25 m2		1m2		546,977		45,359		14,693

		4,688		AK.32261		ốp đá hoa cương vào cột, trụ tiết diện đá > 0,25 m2		1m2		546,977		56,823		14,693

		4,689		AK.41110		Láng nền sàn không đánh mầu chiều dầy 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M50		1m2		6,490		3,124		178

		4,690		AK.41110		Láng nền sàn không đánh mầu chiều dầy 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75		1m2		8,223		3,124		178

		4,691		AK.41110		Láng nền sàn không đánh mầu chiều dầy 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M100		1m2		9,934		3,124		178

		4,692		AK.41120		Láng nền sàn không đánh mầu chiều dầy 3,0 cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M50		1m2		9,086		4,870		237

		4,693		AK.41120		Láng nền sàn không đánh mầu chiều dầy 3,0 cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75		1m2		11,510		4,870		237

		4,694		AK.41120		Láng nền sàn không đánh mầu chiều dầy 3,0 cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M100		1m2		13,907		4,870		237

		4,695		AK.41210		Láng nền, sàn có đánh mầu chiều dầy 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M50		m2		6,728		4,181		178

		4,696		AK.41210		Láng nền, sàn có đánh mầu chiều dầy 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75		m2		8,461		4,181		178

		4,697		AK.41210		Láng nền, sàn có đánh mầu chiều dầy 2,0 cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M100		m2		10,172		4,181		178

		4,698		AK.41220		Láng nền, sàn có đánh mầu chiều dầy3,0 cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M50		m2		9,324		5,743		237

		4,699		AK.41220		Láng nền, sàn có đánh mầu chiều dầy3,0 cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75		m2		11,748		5,743		237

		4,700		AK.41220		Láng nền, sàn có đánh mầu chiều dầy3,0 cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M100		m2		14,145		5,743		237

		4,701		AK.42110		Láng sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M50		1m2		3,395		5,421		178

		4,702		AK.42110		Láng sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75		1m2		4,297		5,421		178

		4,703		AK.42110		Láng sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M100		1m2		5,193		5,421		178

		4,704		AK.42210		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dầy 2cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M50		1m2		6,764		6,524		178

		4,705		AK.42210		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dầy 2cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75		1m2		8,504		6,524		178

		4,706		AK.42210		Láng bể nước, giếng nước, giếng cáp dầy 2cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M100		1m2		10,225		6,524		178

		4,707		AK.42310		Láng mương cáp, mương rãnh dầy 1cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M50		1m2		3,395		5,421		178

		4,708		AK.42310		Láng mương cáp, mương rãnh dầy 1cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75		1m2		4,297		5,421		178

		4,709		AK.42310		Láng mương cáp, mương rãnh dầy 1cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M100		1m2		5,193		5,421		178

		4,710		AK.42410		Láng hè dầy 3cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M50		1m2		9,371		6,202		178

		4,711		AK.42410		Láng hè dầy 3cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75		1m2		11,807		6,202		178

		4,712		AK.42410		Láng hè dầy 3cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M100		1m2		14,215		6,202		178

		4,713		AK.43110		Láng Granitô nền sàn		m2		25,096		69,835		0

		4,714		AK.43210		Láng Granitô cầu thang		m2		38,299		127,265		0

		4,715		AK.44110		Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường dày 1.5 cm		m2		29,142		18,378		178

		4,716		AK.44120		Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường dày 2 cm		m2		38,875		20,675		178

		4,717		AK.51110		Lát gạch chỉ 6,5x10x5x22cm		1m2		27,188		7,248		0

		4,718		AK.51120		Lát gạch thẻ 5x10x20cm		1m2		29,411		8,527		0

		4,719		AK.51210		Lát nền, sàn kích thước gạch 150x150 mm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		1m2		56,644		7,075		1,679

		4,720		AK.51220		Lát nền, sàn kích thước gạch 200x200 mm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		1m2		68,261		6,754		1,679

		4,721		AK.51230		Lát nền, sàn kích thước gạch 200x300 mm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		1m2		59,326		6,662		1,679

		4,722		AK.51240		Lát nền, sàn kích thước gạch 300x300 mm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		1m2		61,115		6,570		1,679

		4,723		AK.51250		Lát nền, sàn kích thước gạch 400x400 mm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		1m2		69,434		5,789		1,679

		4,724		AK.51260		Lát nền, sàn kích thước gạch 500x500 mm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		1m2		89,131		5,789		2,239

		4,725		AK.51270		Lát nền, sàn kích thước gạch 450x600 mm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		1m2		89,089		5,421		2,239

		4,726		AK.51280		Lát nền, sàn kích thước gạch 600x600 mm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		1m2		157,057		5,421		2,239

		4,727		AK.51290		Lát nền, sàn kích thước gạch 600x900 mm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		1m2		226,681		4,640		2,239

		4,728		AK.52110		Lát gạch vỉ, vữa XM50		m2		48,896		9,189		0

		4,729		AK.52210		Dán gạch vỉ bằng keo		1m2		68,120		10,108		0

		4,730		AK.53110		Lát bậc tam cấp		1m2		78,131		11,486		8,396

		4,731		AK.53210		Lát bậc cầu thang		1m2		78,131		14,702		11,195

		4,732		AK.54110		Gạch 22x10,5x15 4lỗcm , XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		1m2		39,931		8,527		0

		4,733		AK.54210		Gạch 22x15x10,5 6lỗcm , XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		1m2		31,107		7,675		0

		4,734		AK.54310		Gạch 22x22x10,5 10 lỗcm , XMPC30,vữa XM cát vàng M75 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		1m2		29,281		7,248		0

		4,735		AK.55110a		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè, Lát gạch xi măng 30x30		1m2		55,463		6,892		0

		4,736		AK.55110b		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè, Lát gạch xi măng 40x40		1m2		55,527		6,892		0

		4,737		AK.55210		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè, Lát gạch lá dừa		1m2		48,430		7,351		0

		4,738		AK.55310		Lát gạch XM tự chèn dày 3,5cm sân nền đường, vỉa hè		m2		41,318		5,513		0

		4,739		AK.55320		Lát gạch XM tự chèn dày 5,5cm sân nền đường, vỉa hè		m2		51,418		5,973		0

		4,740		AK.55410		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè, Lát gạch đất nung kích thước gạch 300x300 mm		1m2		33,703		6,662		0

		4,741		AK.55420		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè, Lát gạch đất nung kích thước gạch 450x450 mm		1m2		38,740		6,570		0

		4,742		AK.55430		Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè, Lát gạch đất nung kích thước gạch 400x400 mm		1m2		41,530		6,386		0

		4,743		AK.56110		Lát đá cẩm thạch tiết diện đá <= 0,16 m2		1m2		85,072		16,080		8,396

		4,744		AK.56120		Lát đá cẩm thạch tiết diện đá <=0,25 m2		1m2		84,825		13,783		8,396

		4,745		AK.56130		Lát đá cẩm thạch tiết diện đá >0,25 m2		1m2		84,659		11,945		8,396

		4,746		AK.56110a		Lát đá hoa cương tiết diện đá <= 0,16 m2		1m2		538,195		16,080		8,396

		4,747		AK.56120a		Lát đá hoa cương tiết diện đá <=0,25 m2		1m2		537,948		13,783		8,396

		4,748		AK.56130a		Lát đá hoa cương tiết diện đá >0,25 m2		1m2		537,782		11,945		8,396

		4,749		AK.56210		Lát đá bậc tam cấp		1m2		534,956		14,702		11,195

		4,750		AK.56220		Lát đá bậc cầu thang		1m2		534,956		16,080		11,195

		4,751		AK.56230		Lát đá mặt bệ các loại		1m2		534,956		19,756		19,591

		4,752		AK.57110		Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn 18x22x100cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75		1m		68,272		4,594		0

		4,753		AK.57120		Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn 18x33x100cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75		m		99,119		6,432		0

		4,754		AK.57210		Bó vỉa cong hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn 20x20cm, XMPC30,vữa XM cát vàng M75		1m		71,560		21,134		0

		4,755		AK.61110		Làm trần cót ép		m2		45,984		919		0

		4,756		AK.61210		Làm trần gỗ dán		m2		82,614		919		0

		4,757		AK.61220		Làm trần ván ép		m2		55,363		919		0

		4,758		AK.62110		Làm trần gỗ dán ván ép có tấm cách âm Acostic		m2		196,454		19,938		0

		4,759		AK.62210		Làm trần gỗ dán có tấm cách nhiệt Sirofort		m2		117,704		19,938		0

		4,760		AK.63110		Làm trần ván ép bọc Simili,mút dày 3cm-5cm phân ô bằng gỗ		m2		161,233		64,322		0

		4,761		AK.63210		Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí		m2		58,609		27,566		0

		4,762		AK.64110		Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm		m2		94,545		22,053		0

		4,763		AK.64120		Làm trần bằng tấm thạch cao hoa văn 61x41cm		m2		96,605		22,053		0

		4,764		AK.64210		Làm trần bằng tấm nhựa hoa văn 50x50cm		m2		82,025		18,378		0

		4,765		AK.64310		Làm trần bằng tấm nhựa khung xương sắt L3x4		m2		23,793		5,973		0

		4,766		AK.65110		Làm trần Lambris gỗ dày 1cm		m2		83,909		40,431		0

		4,767		AK.65120		Làm trần Lambris gỗ dày 1.5cm		m2		101,636		40,431		0

		4,768		AK.66110		Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao		m2		50,877		35,888		0

		4,769		AK.66210		Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao		m2		52,376		41,870		0

		4,770		AK.71110		Làm vách ngăn bằng ván ép		m2		18,363		13,783		0

		4,771		AK.71210		Làm vách ngăn bằng gỗ ván dày 1,5cm ghép khít		m2		35,764		17,459		0

		4,772		AK.71220		Làm vách ngăn bằng gỗ ván dày 2cm ghép khít		m2		47,364		17,459		0

		4,773		AK.71310		Làm vách ngăn bằng gỗ ván dày 1,5cm chồng mí		m2		41,364		26,648		0

		4,774		AK.71320		Làm vách ngăn bằng gỗ ván dày 2cm chồng mí		m2		51,364		26,648		0

		4,775		AK.72110		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ 2x10cm		m		4,830		7,128		0

		4,776		AK.72120		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ 2x20cm		m		9,660		8,573		0

		4,777		AK.72210		Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ, KT 8x10cm		m		19,320		19,938		0

		4,778		AK.72220		Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ,KT 8x14cm		m		27,090		24,424		0

		4,779		AK.73110		Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn		m3		2,267,273		275,664		0

		4,780		AK.73210		Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn		m3		2,267,273		344,580		0

		4,781		AK.74110		Làm mặt sàn gỗ dày 2cm		m2		47,364		34,917		0

		4,782		AK.74120		Làm mặt sàn gỗ dày 3cm		m2		71,364		34,917		0

		4,783		AK.74130		Làm mặt sàn theo hình xương cá, tạo hình trang trí mẫu thiết kế Ván dầy 2cm		m2		47,364		41,809		0

		4,784		AK.74140		Làm mặt sàn theo hình xương cá, tạo hình trang trí mẫu thiết kế Ván dầy 3cm		m2		71,364		41,809		0

		4,785		AK.75110		Làm tường Lambris gỗ dày 1cm		m2		47,455		39,876		0

		4,786		AK.75120		Làm tường Lambris gỗ dày 1.5cm		m2		68,727		39,876		0

		4,787		AK.76110		Gia công và đóng lỗ mắt cáo 5x5cm bằng nẹp gỗ 3x1cm		m2		21,818		38,593		0

		4,788		AK.76120		Gia công và đóng lỗ mắt cáo 10x10cm bằng nẹp gỗ 3x1cm		m2		15,818		33,999		0

		4,789		AK.76210		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ dày 2cm		m2		46,909		13,783		0

		4,790		AK.76220		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ dày 3cm		m2		70,909		15,162		0

		4,791		AK.77110		Dán Foocmica dạng tấm		m2		37,501		4,594		0

		4,792		AK.77120		Dán Foocmica dạng chỉ rộng <= 3cm		m		1,146		2,297		0

		4,793		AK.77210		ốp Simili+mút vào cấu kiện gỗ		m2		107,101		13,783		0

		4,794		AK.77311		Dán giấy trang trí vào tường gỗ ván		m2		9,229		3,216		0

		4,795		AK.77312		Dán giấy trang trí vào tường trát vữa		m2		10,484		3,676		0

		4,796		AK.77321		Dán giấy trang trí vào trần gỗ		m2		9,229		4,135		0

		4,797		AK.77322		Dán giấy trang trí vào trần trát vữa		m2		10,484		4,594		0

		4,798		AK.77410		Làm vách bằng tấm thạch cao		m2		60,775		23,926		0

		4,799		AK.77510		Lắp gioăng đồng trang trí cho láng nền sàn Granitô		m		3,060		10,108		0

		4,800		AK.77520		Lắp gioăng kính trang trí cho láng nền sàn Granitô		m		1,575		5,513		0

		4,801		AK.77611		SX và LĐ hộp màn cửa, hộp đèn bọc ván ép		m		17,172		19,938		0

		4,802		AK.77612		SX và LĐ hộp màn cửa, hộp đèn bọc lambris		m		14,757		17,446		0

		4,803		AK.77621		SX và LĐ hộp đèn trần, bọc âm trần		m2		130,104		39,876		0

		4,804		AK.77631		SX và LĐ hộp đèn trần, bọc ván ép đóng nổi		m2		122,467		104,675		0

		4,805		AK.77632		SX và LĐ hộp đèn trần, bọc lambris đóng nổi		m2		132,395		124,613		0

		4,806		AK.81110		Quét vôi trong nhà 1 nước trắng, 2 nước màu		m2		954		1,746		0

		4,807		AK.81110		Quét vôi ngoài nhà 1 nước trắng, 2 nước màu		m2		954		2,067		0

		4,808		AK.81120		Quét vôi 3 nước trong nhà		m2		321		1,746		0

		4,809		AK.81120		Quét vôi 3 nước ngoài nhà		m2		321		2,067		0

		4,810		AK.81130		Quét nước xi măng 2 nước		m2		939		1,378		0

		4,811		AK.81210		Quay vôi gai vào các kết cấu cao <=4m		m2		1,708		3,676		0

		4,812		AK.81220		Quay vôi gai vào các kết cấu cao >4m		m2		1,708		4,594		0

		4,813		AK.81310		Phun xốp XM cát vàng không trộn màu		m2		5,995		22,053		0

		4,814		AK.81320		Phun xốp XM cát vàng có trộn mâu		m2		17,160		29,404		0

		4,815		AK.82110		Bả ma tít vào tường		m2		2,164		4,135		0

		4,816		AK.82120		Bả ma tít vào cột, dầm, trần		m2		2,164		5,054		0

		4,817		AK.82210		Bả xi măng vào tường		m2		2,698		5,513		0

		4,818		AK.82220		Bả xi măng vào cột, dầm, trần		m2		2,698		6,432		0

		4,819		AK.82310		Bả bằng hỗn hợp sơn+XM trắng+bột bả+phụ gia vào tường		m2		4,724		6,432		0

		4,820		AK.82320		Bả bằng hỗn hợp sơn+XM trắng+bột bả+phụ gia cột dầm trần		m2		4,724		7,351		0

		4,821		AK.82410		Bả bằng Vetonít  vào tường		m2		2,355		5,973		0

		4,822		AK.82420		Bả bằng Vetonít  vào cột dầm trần		m2		2,355		6,892		0

		4,823		AK.82511		Bả bằng bột bả JAJYNIC vào tường		m2		1,139		4,135		0

		4,824		AK.82512		Bả bằng bột bả JAJYNIC vào cột, dầm, trần		m2		1,139		5,054		0

		4,825		AK.82521		Bả bằng bột bả ATANIC vào tường		m2		1,056		4,135		0

		4,826		AK.82522		Bả bằng bột bả ATANIC vào cột, dầm, trần		m2		1,056		5,054		0

		4,827		AK.82611		Bả bằng bột bả Mykolor Vào tường		m2		3,355		4,135		0

		4,828		AK.82612		Bả bằng bột bả Mykolor Vào cột, dầm, trần		m2		3,355		5,054		0

		4,829		AK.82621		Bả bằng bột bả Spec Vào tường		m2		3,284		4,135		0

		4,830		AK.82622		Bả bằng bột bả Spec Vào cột, dầm, trần		m2		3,284		5,054		0

		4,831		AK.82631		Bả bằng bột bả Boss Vào tường		m2		3,284		4,135		0

		4,832		AK.82632		Bả bằng bột bả Boss Vào cột, dầm, trần		m2		3,284		5,054		0

		4,833		AK.82641		Bả bằng bột bả expo Vào tường		m2		3,284		4,135		0

		4,834		AK.82642		Bả bằng bột bả expo Vào cột, dầm, trần		m2		3,284		5,054		0

		4,835		AK.83111		Sơn cửa kính 2 nước		m2		2,755		1,705		0

		4,836		AK.83112		Sơn cửa kính 3 nước		m2		3,581		2,174		0

		4,837		AK.83121		Sơn cửa pa nô 2 nước		m2		7,520		4,264		0

		4,838		AK.83122		Sơn cửa pa nô 3 nước		m2		9,889		5,458		0

		4,839		AK.83131		Sơn cửa chớp 2 nước		m2		10,247		6,310		0

		4,840		AK.83132		Sơn cửa chớp 3 nước		m2		12,643		8,186		0

		4,841		AK.83211		Sơn gỗ 2 nước		m2		6,831		4,861		0

		4,842		AK.83212		Sơn gỗ 3 nước		m2		8,815		5,713		0

		4,843		AK.83221		Sơn kính mờ 1 nước		m2		2,127		725		0

		4,844		AK.83321		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		5,173		2,132		0

		4,845		AK.83322		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		7,290		2,771		0

		4,846		AK.83331		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn ICI Dulux, 1 nước lót 1 nước phủ		m2		5,683		2,217		0

		4,847		AK.83332		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn ICI Dulux, 1 nước lót 2 nước phủ		m2		7,705		2,729		0

		4,848		AK.83411		Sơn sắt dẹt 2 nước		m2		1,691		2,174		0

		4,849		AK.83412		Sơn sắt dẹt 3 nước		m2		2,236		3,155		0

		4,850		AK.83421		Sơn sắt thép các loại 2 nước		m2		5,908		3,667		0

		4,851		AK.83422		Sơn sắt thép các loại 3 nước		m2		7,589		5,330		0

		4,852		AK.83451		Sơn sắt thép bằng sơn Levis, 1nước lót, 1 nước phủ		m2		7,582		3,027		0

		4,853		AK.83452		Sơn sắt thép bằng sơn Levis, 1nước lót, 2 nước phủ		m2		12,273		4,008		0

		4,854		AK.83461		Sơn sắt thép bằng sơn ICI Dulux, 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		8,190		3,027		0

		4,855		AK.83462		Sơn sắt thép bằng sơn ICI Dulux, 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		11,628		4,008		0

		4,856		AK.84111		Sơn dầm,trần,cột,tường trong nhà sơn SUPER 1 lót, 1 nước phủ		m2		3,875		1,791		0

		4,857		AK.84112		Sơn dầm,trần,cột,tường trong nhà sơn SUPER 1 lót, 2 nước phủ		m2		4,455		2,558		0

		4,858		AK.84113		Sơn dầm,trần,cột,tường ngoài nhà sơn SUPER 1 lót, 1 nước phủ		m2		5,437		1,961		0

		4,859		AK.84114		Sơn dầm,trần,cột,tường ngoài nhà sơn SUPER 1 lót, 2 nước phủ		m2		6,342		2,814		0

		4,860		AK.84211		Sơn dầm,trần,cột,tường trong nhà sơn LEVIS 1 lót, 1 nước phủ		m2		9,553		1,791		0

		4,861		AK.84212		Sơn dầm trần,cột,tường trong nhà sơn LEVIS 1 lót, 2 nước phủ		m2		14,902		2,558		0

		4,862		AK.84213		Sơn  tường ngoài nhà sơn LEVIS 1 lót, 1 nước phủ		m2		7,889		1,961		0

		4,863		AK.84214		Sơn  tường ngoài nhà sơn LEVIS 1 lót, 2 nước phủ		m2		11,574		2,814		0

		4,864		AK.84221		Sơn dầm trần,cột,tường trong nhà sơn LEVIS 1 lót, 1nước phủ		m2		12,292		1,961		0

		4,865		AK.84222		Sơn dầm trần,cột,tường trong nhà sơn LEVIS 1 lót, 2nước phủ		m2		16,304		2,814		0

		4,866		AK.84223		Sơn tường ngoài nhà sơn LEVIS 1 nước lót, 1nước phủ		m2		10,099		2,174		0

		4,867		AK.84224		Sơn tường ngoài nhà sơn LEVIS 1 nước lót, 2nước phủ		m2		14,784		3,113		0

		4,868		AK.84311		Sơn dầm trần,cột,tường trong nhà JOTON 1 lót, 1nước phủ		m2		6,891		1,791		0

		4,869		AK.84312		Sơn dầm trần,cột,tường trong nhà JOTON 1 lót, 2 nước phủ		m2		8,821		2,558		0

		4,870		AK.84313		Sơn tường ngoài nhà sơn JOTON 1 nước lót, 1nước phủ		m2		10,932		1,961		0

		4,871		AK.84314		Sơn tường ngoài nhà sơn JOTON 1 nước lót, 2nước phủ		m2		16,903		2,814		0

		4,872		AK.84321		Sơn dầm trần,cột,tường trong nhà JOTON 1 lót, 1nước phủ		m2		8,430		1,961		0

		4,873		AK.84322		Sơn dầm trần,cột,tường trong nhà JOTON 1 lót, 2nước phủ		m2		10,697		2,814		0

		4,874		AK.84323		Sơn tường ngoài nhà sơn JOTON 1 nước lót, 1nước phủ		m2		14,155		2,174		0

		4,875		AK.84324		Sơn tường ngoài nhà sơn JOTON 1 nước lót, 2nước phủ		m2		22,147		3,113		0

		4,876		AK.84411		Sơn dầm trần,cột,tường trong nhà DULUX 1 lót, 1 nước phủ		m2		6,861		1,791		0

		4,877		AK.84412		Sơn dầm trần,cột,tường trong nhà DULUX 1 lót, 2 nước phủ		m2		9,369		2,558		0

		4,878		AK.84413		Sơn tường ngoài nhà sơn DULUX 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		9,304		1,961		0

		4,879		AK.84414		Sơn tường ngoài nhà sơn DULUX 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		14,255		2,814		0

		4,880		AK.84421		Sơn dầm trần,cột,tường trong nhà DULUX 1 lót, 1 nước phủ		m2		8,652		1,961		0

		4,881		AK.84422		Sơn dầm trần,cột,tường trong nhà DULUX 1 lót, 2 nước phủ		m2		11,661		2,814		0

		4,882		AK.84423		Sơn tường ngoài nhà sơn DULUX 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		11,583		2,174		0

		4,883		AK.84424		Sơn tường ngoài nhà sơn DULUX 1 nước lót, 2 nước phủ		m2		17,524		3,113		0

		4,884		AK.85111		Sơn tạo gai tường bằng sơn ATA, 1 lót, 1 nước phủ		m2		15,408		2,217		0

		4,885		AK.85211		Sơn tạo gai tường bằng sơn LEVIS, 1 nước lót,1 nước phủ		m2		10,938		2,217		0

		4,886		AK.85311		Sơn sàn, nền sơn ICI DULUX 1 nước lót, 1 nước phủ		m2		10,666		2,132		0

		4,887		AK.85321		Sơn tạo gai tường sơn DULUX 1 lót, 1 nước phủ tạo gai		m2		14,144		2,345		0

		4,888		AK.91111		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt dầy 1 mm		m2		125,803		7,477		17,334

		4,889		AK.91121		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt dầy 1,5 mm		m2		167,874		8,474		19,808

		4,890		AK.91131		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt dầy 2 mm		m2		218,558		9,471		22,110

		4,891		AK.91141		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt,dầy lớp sơn 3mm		m2		327,198		11,464		26,713

		4,892		AK.91211		Sơn nút, đảo bằng thủ công		m2		23,664		5,973		0

		4,893		AK.91221		Sơn kẻ phân tuyến đường bằng thủ công		m2		23,664		7,810		0

		4,894		AK.91231		Sơn kẻ phân tuyến đường bằng máy		m2		22,440		2,757		1,462

		4,895		AK.92111		Quét Flincôte chống thấm mái, sênô, ô văng		m2		9,075		1,180		0

		4,896		AK.93111		Vécni Cobal		m2		3,701		16,947		0

		4,897		AK.93121		Vécni Tampon		m2		4,233		20,935		0

		4,898		AK.94111		Quét nhựa bitum nóng vào tường		m2		12,020		2,985		0

		4,899		AK.94121		Quét nhựa bi tum nguội vào tường		m2		3,752		853		0

		4,900		AK.94131		Quét hắc ín vào gỗ		m2		900		2,558		0

		4,901		AK.94211		Quét 1 lớp nhựa, dán 1 lớp giấy dầu		m2		12,929		11,938		0

		4,902		AK.94221		Quét 2 lớp nhựa, dán 2 lớp giấy dầu		m2		25,857		17,055		0

		4,903		AK.94231		Quét 3 lớp nhựa, dán 2 lớp giấy dầu		m2		34,872		20,039		0

		4,904		AK.94241		Quét 4 lớp nhựa, dán 3 lớp giấy dầu		m2		47,800		21,745		0

		4,905		AK.94311		1 lớp bao tải 2 lớp nhựa bitum		m2		22,830		21,318		0

		4,906		AK.94321		2 lớp bao tải 3 lớp nhựa bitum		m2		36,145		32,404		0

		4,907		AK.95111		Quét nhựa đường chống thấm, đk ống cống 0,75		ống		59,963		19,613		0

		4,908		AK.95121		Quét nhựa đường chống thấm, đk ống cống 1,0m		ống		79,291		23,024		0

		4,909		AK.95131		Quét nhựa đường chống thấm, đk ống cống 1,25m		ống		97,318		32,830		0

		4,910		AK.95141		Quét nhựa đường chống thấm, đk ống cống 1,50m		ống		116,001		43,490		0

		4,911		AK.95211		Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa		m		7,857		16,202		0

		4,912		AK.96110		Làm tầng lọc cát		100m3		8,931,842		230,861		426,108

		4,913		AK.96120		Làm tầng lọc đá cấp phối Dmax <=6		100m3		8,154,558		338,229		475,288

		4,914		AK.96131		Làm tầng lọc, đá dăm 1x2		100m3		11,090,898		338,229		475,288

		4,915		AK.96132		Làm tầng lọc, đá dăm 2x4		100m3		7,763,592		338,229		475,288

		4,916		AK.96133		Làm tầng lọc, đá dăm 4x6		100m3		7,763,592		338,229		475,288

		4,917		AK.97110		Miết mạch tường đá loại lõm		m2		0		5,543		0

		4,918		AK.97120		Miết mạch tường đá, tường gạch tường đá loại lồi, VXM cát mịn M75, ML  > 2,0		m2		1,381		4,264		0

		4,919		AK.97210		Miết mạch tường gạch loại lõm		m2		0		8,442		0

		4,920		AK.97220		Miết mạch tường đá, tường gạch tường gạch loại lồi, VXM cát mịn M75, ML>2		m2		1,929		6,523		0

		4,921		AK.98110		Làm lớp đá đệm móng, đk Dmax <=4		m3		91,364		67,997		0

		4,922		AK.98120		Làm lớp đá đệm móng, đk Dmax <=6		m3		91,364		64,322		0

		4,923		AK.98130		Làm lớp đá đệm móng, đk Dmax >6		m3		91,364		62,024		0

		4,924		AK.98210		Làm lớp đá hộc móng		m3		186,118		52,836		0

		4,925		AL.11111		Tẩy rỷ loại dầm dàn mới		m2		3,709		17,446		12,265

		4,926		AL.11112		Tẩy rỷ loại dầm dàn đã sơn		m2		4,636		27,415		16,768

		4,927		AL.12111		Làm móng đường thoát nước ngập nước <=1,5 m bằng cát mịn		100m3		9,668,889		307,553		941,147

		4,928		AL.12112		Làm móng đường thoát nước ngập nước <=1,5 m bằng cát sạn		100m3		6,060,398		307,553		941,147

		4,929		AL.12113		Làm móng đường thoát nước ngập nước <=1,5 m bằng đá dăm		100m3		11,363,625		309,126		2,318,986

		4,930		AL.12114		Làm móng đường thoát nước ngập nước <=1,5 m bằng đá hộc		100m3		16,137,167		1,253,022		5,722,173

		4,931		AL.12115		Làm móng đường TN ngập nước <=1,5 m,đá hộc chèn đá ba		100m3		15,639,051		1,253,022		5,722,173

		4,932		AL.12116		Làm móng đường TN ngập nước <=1,5 m,đá hộc chèn đá dăm		100m3		15,784,145		1,160,206		5,722,173

		4,933		AL.13111		Làm móng cát không có tường vây, sâu <=1,5m		100m3		14,333,622		261,145		1,240,106

		4,934		AL.13112		Làm móng cát có tường vây, sâu <=1,5m		100m3		12,894,533		261,145		1,180,314

		4,935		AL.13121		Làm móng cát không có tường vây, sâu >1,5m		100m3		14,333,622		307,553		1,240,106

		4,936		AL.13122		Làm móng cát có tường vây, sâu >1,5m		100m3		12,894,533		307,553		1,180,314

		4,937		AL.13211		Làm móng đá dăm sâu <=1,5m		100m3		11,363,625		309,519		3,954,912

		4,938		AL.13212		Làm móng đá dăm sâu >1,5m		100m3		11,363,625		345,309		4,262,840

		4,939		AL.13311		Làm móng đá hộc sâu <=1.5m		100m3		15,751,418		881,756		7,063,964

		4,940		AL.13312		Làm móng đá hộc sâu >1.5m		100m3		15,751,418		881,756		7,433,477

		4,941		AL.14111		Làm lớp lót móng trong khung vây bằng đá hộc		m3		147,870		62,306		137,809

		4,942		AL.14112		Làm lớp lót móng trong khung vây bằng đá dăm		m3		76,363		49,097		137,809

		4,943		AL.14113		Làm lớp lót móng trong khung vây bằng đá dăm + cát		m3		90,682		35,888		137,809

		4,944		AL.15111		Làm và thả rọ đá 2x1x1m dưới nước		rọ		328,461		179,075		0

		4,945		AL.15112		Làm và thả rọ đá 2x1x1m trên cạn		rọ		405,611		170,548		0

		4,946		AL.15121		Làm và thả rọ đá 2x1x0,5m dưới nước		rọ		202,867		108,298		0

		4,947		AL.15122		Làm và thả rọ đá 2x1x0,5m trên cạn		rọ		241,442		102,329		0

		4,948		AL.15211		Làm và thả rồng đá fi 60cm dài 10m		rồng		534,056		204,658		0

		4,949		AL.15212		Làm và thả rồng đá fi 80cm dài 10m		rồng		789,397		277,141		0

		4,950		AL.15311		Thả đá hộc tự do vào thân kè		m3		154,300		15,776		32,788

		4,951		AL.16111		Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm bằng máy		100m		945,000		5,116		42,237

		4,952		AL.16121		Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê đập		100m2		2,112,000		50,312		0

		4,953		AL.16122		Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình		100m2		2,112,000		46,048		0

		4,954		AL.17111		Trồng cỏ mái kênh mương, đê đập, mái ta luy nền đường		100m2		0		328,779		0

		4,955		AL.17211		Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m		100m2		0		3,872		0

		4,956		AL.18111		Trồng cỏ Vetiver gia cố mái taluy dương		100m2		4,574,430		1,254,595		965,852

		4,957		AL.18112		Trồng cỏ Vetiver gia cố mái taluy âm		100m2		3,555,300		963,561		776,770

		4,958		AL.21111		LĐ khe co 1*4 của đường lăn, sân đổ sân bay		10m		798,764		149,230		6,913

		4,959		AL.21112		LĐ khe giãn 2*4 của đường lăn, sân đổ sân bay		10m		1,333,955		208,921		9,902

		4,960		AL.21113		LĐ khe ngàm liên kết của đường lăn, sân đổ sân bay		10m		287,301		106,593		6,913

		4,961		AL.21114		LĐ khe tăng cường của đường lăn, sân đổ sân bay		10m		895,235		277,141		114,599

		4,962		AL.22111		Cắt khe 1*4 đường lăn, sân đổ		10m		12,415		23,450		16,795

		4,963		AL.22112		Cắt khe 2*4 đường lăn, sân đổ		10m		16,964		23,450		16,795

		4,964		AL.23111		Trám khe 1*4 đường lăn, sân đổ bằng Mastic		10m		141,633		29,846		38,745

		4,965		AL.23112		Trám khe 2*4 đường lăn, sân đổ bằng Mastic		10m		196,843		46,901		38,745

		4,966		AL.24111		Làm khe co		m		51,133		6,396		5,310

		4,967		AL.24112		Làm khe giãn		m		95,131		13,644		20,470

		4,968		AL.24113		Làm khe dọc		m		20,575		31,978		5,126

		4,969		AL.25111		LĐ gối cầu bằng thép		cái		404,000		252,692		0

		4,970		AL.25112		LĐ gối cầu bằng cao su		cái		252,500		160,804		0

		4,971		AL.25121		LĐ khe co giãn dầm liên tục		m		15,908		55,133		0

		4,972		AL.25122		LĐ khe co giãn dầm đúc sẵn		m		15,908		32,161		0

		4,973		AL.31110		Làm cầu máng vỏ mỏng, lưới thép chiều dày máng 3cm, VXM cát vàng M100 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		m2		144,292		52,836		249

		4,974		AL.31120		Làm cầu máng vỏ mỏng, lưới thép chiều dày máng 4cm, VXM cát vàng M100 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		m2		148,593		56,511		311

		4,975		AL.31130		Làm cầu máng vỏ mỏng, lưới thép chiều dày máng 5cm, VXM cát vàng M100 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		m2		153,293		60,416		374

		4,976		AL.31210		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép chiều dày máng 3cm, VXM cát vàng M100 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		m2		64,198		46,863		249

		4,977		AL.31220		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép chiều dày máng 4cm, VXM cát vàng M100 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		m2		68,499		50,079		311

		4,978		AL.31230		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép chiều dày máng 5cm, VXM cát vàng M100 - cát có mô đun độ lớn ML > 2		m2		73,200		52,836		374

		4,979		AL.41110		Làm khớp nối bằng thép kiểu1		m		323,223		107,050		8,205

		4,980		AL.41120		Làm khớp nối bằng thép kiểu 2		m		148,351		66,619		3,197

		4,981		AL.41130		Làm khớp nối bằng thép kiểu 3		m		162,871		41,809		3,410

		4,982		AL.41140		Làm khớp nối bằng thép kiểu 4 VXM100		m		226,174		48,701		3,410

		4,983		AL.41150		Làm khớp nối bằng thép Kiểu V		1m		458,581		67,997		2,664

		4,984		AL.41210		Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su		m		5,151		16,080		0

		4,985		AL.41310		Làm khớp nối bằng đồng kiểu1 VXM100		m		314,147		540,301		2,344

		4,986		AL.41320		Làm khớp nối bằng đồng kiểu 2 VXM100		m		406,852		625,757		2,344

		4,987		AL.41330		Làm khớp nối bằng đồng kiểu 3 VXM100		m		264,654		390,524		2,344

		4,988		AL.41340		Làm khớp nối bằng đồng kiểu 4 VXM100		m		220,492		445,657		2,344

		4,989		AL.41410		Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC VXM100		m		39,173		101,077		0

		4,990		AL.51110		Khoan lỗ phun XM,kiểm tra nền đập,màng ch.thấm,sâu<=10m		m		30,201		58,541		352,073

		4,991		AL.51120		Khoan lỗ phun XM,kiểm tra nền đập,màng ch.thấm,sâu<=30m		m		30,201		58,541		375,114

		4,992		AL.51130		Khoan lỗ phun XM,kiểm tra nền đập,màng ch.thấm,sâu<=50m		m		30,201		58,541		531,336

		4,993		AL.51140		Khoan lỗ phun XM,kiểm tra nền đập,màng ch.thấm,sâu>50m		m		30,201		58,541		636,981

		4,994		AL.51210		Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng		100kg		84,726		13,090		41,003

		4,995		AL.51310		Khoan giảm áp		100m		1,205,000		2,131,850		34,333,983

		4,996		AL.51411		Khoan lỗ fi 42cắm néo Anke, máy khoan tay fi 42mm, đá C1		100m		618,609		949,525		1,390,757

		4,997		AL.51412		Khoan lỗ fi 42cắm néo Anke, máy khoan tay fi 42mm, đá C2		100m		452,035		739,469		1,261,259

		4,998		AL.51413		Khoan lỗ fi 42cắm néo Anke, máy khoan tay fi 42mm, đá C3		100m		249,841		634,487		1,129,689

		4,999		AL.51414		Khoan lỗ fi 42cắm néo Anke, máy khoan tay fi 42mm, đá C4		100m		148,770		503,179		1,021,433

		5,000		AL.51421		Khoan lỗ fi 42 cắm néo Anke, máy khoan xoay đập fi 76,đá C1		100m		622,934		460,608		8,212,385

		5,001		AL.51422		Khoan lỗ fi 42cắm néo Anke, máy khoan xoay đập fi 76,đá C2		100m		454,910		427,180		7,447,898

		5,002		AL.51423		Khoan lỗ fi 42 cắm néo Anke, máy khoan xoay đập fi 76,đá C3		100m		252,850		394,605		6,702,913

		5,003		AL.51424		Khoan lỗ fi 42 néo Anke, máy khoan xoay đập fi 76mm,đá C4		100m		151,746		365,271		6,032,037

		5,004		AL.51431		Khoan lỗ fi 45cắm néo Anke, máy khoan tự hành 2 cần,đá C1		100m		43,770		15,897		1,981,615

		5,005		AL.51432		Khoan lỗ fi 45cắm néo Anke, máy khoan tự hành 2 cần,đá C2		100m		32,778		15,897		1,821,178

		5,006		AL.51433		Khoan lỗ fi 45cắm néo Anke, máy khoan tự hành 2 cần,đá C3		100m		29,580		15,897		1,639,060

		5,007		AL.51434		Khoan lỗ fi 45cắm néo Anke, máy khoan tự hành 2 cần,đá C4		100m		26,592		15,897		1,474,287

		5,008		AL.51441		Khoan lỗ fi 51mm cắm néo Anke,  máy khoan xoay đập,đá C1		100m		366,774		506,655		10,260,118

		5,009		AL.51442		Khoan lỗ fi 51mm cắm néo Anke, máy khoan xoay đập,đá C2		100m		331,238		439,289		9,304,509

		5,010		AL.51443		Khoan lỗ fi 51mm cắm néo Anke, máy khoan xoay đập,đá C3		100m		298,158		424,196		8,374,253

		5,011		AL.51444		Khoan lỗ fi 51mm cắm néo Anke, máy khoan xoay đập,đá C4		100m		268,390		387,613		7,537,608

		5,012		AL.51451		Khoan lỗ fi 76mm cắm néo Anke, máy khoan xoay đập,đá C1		100m		505,460		677,246		14,456,996

		5,013		AL.51452		Khoan lỗ fi 76mm cắm néo Anke, máy khoan xoay đập,đá C2		100m		458,088		618,492		13,113,293

		5,014		AL.51453		Khoan lỗ fi 76 mm cắm néo Anke, máy khoan xoay đập,đá C3		100m		412,282		561,103		11,800,793

		5,015		AL.51454		Khoan lỗ fi 76 mm cắm néo Anke, máy khoan xoay đập,đá C4		100m		371,128		509,512		10,620,909

		5,016		AL.51461		Khoan lỗ fi 105 cắm néo Anke, máy khoan xoay đập,đá C1		100m		1,231,450		1,332,449		20,903,603

		5,017		AL.51462		Khoan lỗ fi 105 cắm néo Anke, máy khoan xoay đập,đá C2		100m		1,116,638		1,212,511		19,231,314

		5,018		AL.51463		Khoan lỗ fi 105 cắm néo Anke, máy khoan xoay đập,đá C3		100m		1,004,989		1,095,345		17,682,899

		5,019		AL.51464		Khoan lỗ fi 105 cắm néo Anke, máy khoan xoay đập,đá C4		100m		904,617		989,861		16,258,358

		5,020		AL.52110		Khoan không ống vách đk 80, tạo lỗ cắm neo gia cố mái taluy đường		m		6,932		54,149		270,819

		5,021		AL.52120		Khoan có ống vách đk 168mm, tạo lỗ cắm neo gia cố taluy đường		m		14,751		117,678		391,183

		5,022		AL.52210		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa,		tấn		7,950,154		1,370,353		803,951

		5,023		AL.52220		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa,		tấn		7,950,154		1,501,249		2,048,580

		5,024		AL.52311		SXLĐ thép néo Anke hầm ngang bơm vữa,máy nâng VXM75		tấn		8,029,656		1,583,965		2,899,433

		5,025		AL.52312		SXLĐ thép néo Anke hầm ngang bơm vữa,máy khoan VXM75		tấn		8,029,656		1,583,965		6,663,011

		5,026		AL.52321		SXLĐ thép néo Anke hầm đứng bơm vữa VXM75		tấn		8,029,656		2,398,331		1,287,376

		5,027		AL.52331		SXLĐ thép néo Anke hầm nghiêng và bơm vữa VXM75		tấn		8,029,656		2,757,761		1,430,385

		5,028		AL.52410		SXLĐ kéo căng cáp neo kiểu lực kéo gia cố mái taluy đường		tấn		31,504,917		5,201,714		3,104,845

		5,029		AL.52420		SXLĐ kéo căng cáp neo kiểu phân tán lực gia cố taluy đường		tấn		94,349,323		5,628,084		3,277,161

		5,030		AL.52510		LD lưới thép  fi 4 gia cố mái đá		m2		49,315		31,978		7,534

		5,031		AL.52520		LD lưới thép B40 gia cố mái đá		m2		54,611		31,978		7,534

		5,032		AL.52610		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy chiều dày lớp vữa 2 cm, VXM75		100m2		1,023,646		162,021		860,451

		5,033		AL.52620		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy chiều dày lớp vữa 3 cm, VXM75		100m2		1,364,962		179,075		1,125,725

		5,034		AL.52630		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy chiều dày lớp vữa 5 cm, VXM75		100m2		2,047,292		208,921		1,654,921

		5,035		AL.52640		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy chiều dày lớp vữa 7 cm, VXM75		100m2		2,729,723		243,031		2,184,117

		5,036		AL.52650		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy Chiều dày lớp vữa 10 cm		100m2		3,753,369		289,292		2,977,235

		5,037		AL.52710		Bạt mái đá đào bằng máy		100m2		0		0		2,441,624

		5,038		AL.52720		Bạt mái đá đắp bằng máy		100m2		0		0		1,853,367

		5,039		AL.52811		SXLD lưới thép d4 gia cố hầm ngang		m2		49,286		51,164		71,322

		5,040		AL.52812		SXLD lưới thép d4 gia cố hầm đứng		m2		49,286		51,164		8,614

		5,041		AL.52813		SXLD lưới thép d4 gia cố hầm nghiêng		m2		49,286		51,164		8,787

		5,042		AL.52821		SXLD lưới thép B40 gia cố hầm ngang		m2		54,582		51,164		71,322

		5,043		AL.52822		SXLD lưới thép B40 gia cố hầm đứng		m2		54,582		51,164		8,614

		5,044		AL.52823		SXLD lưới thép B40 gia cố hầm nghiêng		m2		54,582		51,164		8,787

		5,045		AL.53111		Phun khô gia cố hầm ngang,máy 16m3/h dày 2cm VXM75		100m2		1,466,375		174,587		1,412,455

		5,046		AL.53112		Phun khô gia cố hầm ngang,máy 16m3/h dày 3cm VXM75		100m2		1,955,276		192,965		1,813,090

		5,047		AL.53113		Phun khô gia cố hầm ngang,máy 16m3/h dày 5cm VXM75		100m2		2,932,422		225,126		2,622,216

		5,048		AL.53114		Phun khô gia cố hầm ngang,máy 16m3/h dày 7cm VXM75		100m2		3,909,896		261,881		3,427,414

		5,049		AL.53115		Phun khô gia cố hầm ngang,máy 16m3/h dày 10cm VXM75		100m2		5,376,271		311,730		4,637,174

		5,050		AL.53121		Phun ướt gia cố hầm ngang,máy 16m3/h dày 2cm VXM75		100m2		1,232,858		174,587		1,208,210

		5,051		AL.53122		Phun ướt gia cố hầm ngang,máy 16m3/h dày 3cm VXM75		100m2		1,643,810		192,965		1,542,072

		5,052		AL.53123		Phun ướt gia cố hầm ngang,máy 16m3/h dày 5cm VXM75		100m2		2,465,715		225,126		2,209,797

		5,053		AL.53124		Phun ướt gia cố hầm ngang,máy 16m3/h dày 7cm VXM75		100m2		3,287,620		261,881		2,881,450

		5,054		AL.53125		Phun ướt gia cố hầm ngang,máy 16m3/h dày 10cm VXM75		100m2		4,520,478		311,730		3,886,965

		5,055		AL.53131		Phun khô gia cố hầm ngang,máy 9m3/h dày 2cm VXM75		100m2		1,466,375		174,587		1,908,186

		5,056		AL.53132		Phun khô gia cố hầm ngang,máy 9m3/h dày 3cm VXM75		100m2		1,955,276		192,965		2,475,770

		5,057		AL.53133		Phun khô gia cố hầm ngang,máy 9m3/h dày 5cm VXM75		100m2		2,932,422		225,126		3,613,678

		5,058		AL.53134		Phun khô gia cố hầm ngang,máy 9m3/h dày 7cm VXM75		100m2		3,909,896		261,881		4,749,539

		5,059		AL.53135		Phun khô gia cố hầm ngang,máy 9m3/h dày 10cm VXM75		100m2		5,376,271		311,730		6,454,336

		5,060		AL.53141		Phun ướt gia cố hầm ngang,máy 9m3/h dày 2cm VXM75		100m2		1,074,730		213,777		933,791

		5,061		AL.53142		Phun ướt gia cố hầm ngang,máy 9m3/h dày 3cm VXM75		100m2		1,432,974		236,290		1,245,055

		5,062		AL.53143		Phun ướt gia cố hầm ngang,máy 9m3/h dày 5cm VXM75		100m2		2,149,133		275,664		1,865,535

		5,063		AL.53144		Phun ướt gia cố hầm ngang,máy 9m3/h dày 7cm VXM75		100m2		2,865,947		320,689		2,490,110

		5,064		AL.53145		Phun ướt gia cố hầm ngang,máy 9m3/h dày 10cm VXM75		100m2		3,940,678		381,703		3,421,854

		5,065		AL.53210		Phun xi măng lấp đầy hầm ngang		tấn		835,059		69,839		245,667

		5,066		AL.53310		Bơm vữa chèn áp neo,cần neo thép fi32 gia cố mái taluy đường		m3		1,988,190		1,522,141		613,116

		5,067		AL.53411		Khoan phun bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm		100m		2,165,800		3,922,604		18,246,220

		5,068		AL.53421		Khoan phun bằng máy khoan xoay đập tự hành fi 76mm		100m		2,555,000		3,922,604		28,233,121

		5,069		AL.54110		Đục, cậy dọn nền hầm trước khi đổ BT bằng búa căn		m2		0		101,536		15,601

		5,070		AL.54210		Đào, phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng, đá C1,2		m2		0		219,612		216,735

		5,071		AL.54220		Đào, phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng, đá C3,4		m2		0		164,020		164,367

		5,072		AL.54310		Vệ sinh nền đá trước khi đổ BT		m2		0		6,892		3,674

		5,073		AL.55110		Khoan kiểm tra xử lý đáy cọc khoan nhồi, đk khoan <=80mm		1cọc		4,816		367,552		491,918

		5,074		AL.55120		Khoan kiểm tra xử lý đáy cọc khoan nhồi, đk khoan >80mm		1cọc		6,084		482,412		632,466

		5,075		AL.56110		Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng		tấn		80,336		253,213		266,954

		5,076		AL.56210		Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng hầm đứng		tấn		290,039		2,178,226		475,611

		5,077		AL.56220		Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng hầm nghiêng		tấn		320,638		2,442,405		528,508

		5,078		AL.56310		Lắp đặt đường goòng trong hầm		1m		668,079		60,356		0

		5,079		AL.61110		Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <=16m		100m2		220,731		234,504		30,368

		5,080		AL.61120		Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao <=50m		100m2		251,109		277,141		36,441

		5,081		AL.61130		Lắp dựng dàn giáo ngoài, cao >50m		100m2		300,110		306,986		56,372

		5,082		AL.61210		Lắp dựng dàn giáo trong, cao >3,6, chiều cao chuẩn 3,6m		100m2		204,327		149,230		0

		5,083		AL.61220		Lắp dựng dàn giáo trong, cao >3,6, mỗi 1,2m tăng thêm		100m2		21,200		40,932		0

		5,084		AL.71110		Vận chuyển lên cao cát các loại, than xỉ		m3		0		15,776		26,220

		5,085		AL.71120		Vận chuyển lên cao sỏi, đá dăm các loại		m3		0		19,187		26,220

		5,086		AL.71130		Vận chuyển lên cao các loại sơn, bột (bột đá, bột bả...)		tấn		0		14,070		29,133

		5,087		AL.72110		Vận chuyển lên cao gạch xây các loại		1000v		0		24,303		20,393

		5,088		AL.72120		Vận chuyển lên cao gạch ốp, lát các loại		10m2		0		8,527		5,827

		5,089		AL.72210		Vận chuyển lên cao đá ốp, lát các loại		10m2		0		8,527		5,827

		5,090		AL.72310		Vận chuyển lên cao ngói các loại		1000v		0		28,140		87,400

		5,091		AL.73110		Vận chuyển lên cao vôi, than xỉ các loại		tấn		0		19,613		29,133

		5,092		AL.73210		Vận chuyển lên cao tấm lợp các loại		100m2		0		16,202		87,400

		5,093		AL.73310		Vận chuyển lên cao xi măng các loại		tấn		0		16,202		26,220

		5,094		AL.73410		Vận chuyển lên cao gỗ các loại		m3		0		16,202		29,133

		5,095		AL.73510		Vận chuyển lên cao kính các loại		10m2		0		12,791		14,567

		5,096		AL.73610		Vận chuyển lên cao cấu kiện bê tông đúc sẳn		tấn		0		25,156		8,740

		5,097		AL.74110		V/c vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước,vệ sinh		tấn		0		29,846		40,786

		5,098		AL.74210		V/c vật tư và các loại thiết bị điện trong nhà		tấn		0		103,593		58,266

		5,099		AL.75110		Vận chuyển lên cao cửa các loại		m2		0		63,956		46,613

		5,100		AL.76110		Vận chuyển lên cao Phụ kiện phụ các loại		tấn		0		5,116		8,740

		5,101		AL.76120		Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống		m3		0		20,892		37,873



&C&P



HaoPhiVatTu

		HAO PHÍ VẬT LIỆU, NHÂN CÔNG, MÁY CHO CÁC CÔNG TÁC XÂY DỰNG

		0																								VL khác, Máy khác

		0																								VLK gốc		MK gốc		VLK HT		MK HT		Cước VC		Cước bộ		So sánh

		STT		Mã hiệu		Tên công tác / vật tư		Đơn vị		Khối lượng		Định mức hao phí						Hệ số		Khối lượng hao phí

												Vật liệu		N. công		Máy				Vật liệu		Nhân công		Máy

		1		0		Phát rừng loại I, mật độ cây = 0		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.95				0				0

		2		0		Phát rừng loại I, mật độ cây <=2		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.42				0				0

		3		0		Phát rừng loại I, mật độ cây <=3		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.64				0				0

		4		0		Phát rừng loại II, mật độ cây = 0		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.21				0				0

		5		0		Phát rừng loại II, mật độ cây <=2		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.82				0				0

		6		0		Phát rừng loại II, mật độ cây <=3		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.11				0				0

		7		0		Phát rừng loại II, mật độ cây <=5		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.6				0				0

		8		0		Phát rừng loại II, mật độ cây >5		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						3.28				0				0

		9		0		Phát rừng loại III, mật độ cây = 0		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.39				0				0

		10		0		Phát rừng loại III, mật độ cây <=2		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.98				0				0

		11		0		Phát rừng loại III, mật độ cây <=3		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.28				0				0

		12		0		Phát rừng loại III, mật độ cây <=5		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.77				0				0

		13		0		Phát rừng loại III, mật độ cây >5		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						3.46				0				0

		14		0		Phát rừng loại IV, mật độ cây = 0		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.52				0				0

		15		0		Phát rừng loại IV, mật độ cây <=2		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.15				0				0

		16		0		Phát rừng loại IV, mật độ cây <=3		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.49				0				0

		17		0		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây = 0		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.075				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.0103		0						0

				0		0		0								0.0045		0						0

		18		0		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây <= 2		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.123				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.0155		0						0

				0		0		0								0.0045		0						0

		19		0		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây <= 3		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.286				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.0204		0						0

				0		0		0								0.0045		0						0

		20		0		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây <= 5		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.418				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.0249		0						0

				0		0		0								0.0045		0						0

		21		0		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây > 5		100m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.535				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.0274		0						0

				0		0		0								0.0045		0						0

		22		0		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=20cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.12				0				0

		23		0		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=30cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.24				0				0

		24		0		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=40cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.49				0				0

		25		0		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=50cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.93				0				0

		26		0		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=60cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.03				0				0

		27		0		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=70cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						4.86				0				0

		28		0		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây >70cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						9.18				0				0

		29		0		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=20cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.14				0				0

		30		0		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=30cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.27				0				0

		31		0		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=40cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.55				0				0

		32		0		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=50cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.01				0				0

		33		0		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=60cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.84				0				0

		34		0		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=70cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						6.08				0				0

		35		0		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây > 70cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						10				0				0

		36		0		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=20cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.2				0				0

		37		0		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=30cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.37				0				0

		38		0		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=40cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.7				0				0

		39		0		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=50cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.35				0				0

		40		0		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=60cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						3.24				0				0

		41		0		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=70cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						6.08				0				0

		42		0		Đào gốc cây,Đk gốc cây >70cm		cây		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						10.93				0				0

		43		0		Đào bụi dừa nước,Đk  <=30cm		bụi		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.53				0				0

		44		0		Đào bụi dừa nước,Đk  >30cm		bụi		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.75				0				0

		45		0		Đào bụi tre,Đk <=50cm		bụi		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.05				0				0

		46		0		Đào bụi tre,Đk <=80cm		bụi		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						6.68				0				0

		47		0		Đào bụi tre,Đk >80cm		bụi		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.35				0				0

		48		0		Phá dỡ tường gạch		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						12.02				0				0

		49		0		Phá dỡ tường đá		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.52				0				0

		50		0		Phá dỡ BT gạch vỡ nền		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.67				0				0

		51		0		Phá dỡ BT gạch vỡ móng		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.01				0				0

		52		0		Phá dỡ BT than xỉ		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.82				0				0

		53		0		Phá dỡ BT tảng rời		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.06				0				0

		54		0		Phá dỡ BT nền,móng không cốt thép		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						3.56				0				0

		55		0		Phá dỡ BT nền,móng có cốt thép		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						5.1				0				0

		56		0		Phá dỡ BT tường		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						4.7				0				0

		57		0		Phá dỡ BT cột		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						5.5				0				0

		58		0		Phá dỡ BT xà, dầm		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						6.5				0				0

		59		0		Phá dỡ nền xi măng không cốt thép		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.03				0				0

		60		0		Phá dỡ nền xi măng có cốt thép		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.05				0				0

		61		0		Phá dỡ nền gạch lá nem		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.07				0				0

		62		0		Phá dỡ nền gạch xi măng		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.08				0				0

		63		0		Phá dỡ nền gạch chỉ		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.06				0				0

		64		0		Phá dỡ tấm đan bê tông		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.09				0				0

		65		0		Phá dỡ kết cấu mặt đường cấp phối		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.49				0				0

		66		0		Phá dỡ kết cấu mặt đường đá dăm		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.62				0				0

		67		0		Phá dỡ kết cấu mặt đường đá dăm nhựa		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.91				0				0

		68		0		Phá dỡ kết cấu mặt đường BT apphan		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.25				0				0

		69		0		Phá dỡ kết cấu mặt đường BT xi măng		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						3.52				0				0

		70		0		Phá dỡ hàng rào song sắt loại đơn giản		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.08				0				0

		71		0		Phá dỡ hàng rào song sắt loại phức tạp		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.096				0				0

		72		0		Phá dỡ kết cấu gạch đá dưới nước bằng thủ công		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.86				0				0

		73		0		Phá dỡ kết cấu BT không cốt thép dưới nước bằng thủ công		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						4.6				0				0

		74		0		Phá dỡ kết cấu BT có cốt thép dưới nước bằng thủ công		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						7.65				0				0

		75		0		Phá dỡ kết cấu BT có cốt thép bằng búa căn		m3		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				1.5						0		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.6				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.3		0						0

				0		0		0								0.15		0						0

				0		0		0								0.23		0						0

		76		0		Phá dỡ kết cấu BT không cốt thép bằng búa căn		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.5				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.25		0						0

				0		0		0								0.13		0						0

		77		0		Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.2				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.15		0						0

				0		0		0								0.08		0						0

		78		0		Phá dỡ kết cấu BT có cốt thép bằng máy khoan		m3		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				1.5						0		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.02				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								1.05		0						0

				0		0		0								0.23		0						0

		79		0		Phá dỡ kết cấu BT không cốt thép bằng máy khoan		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.88				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.72		0						0

		80		0		Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng máy khoan		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.65				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.65		0						0

		81		0		Đập đầu cọc khoan nhồi trên cạn		m3		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				1.2						0		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.72				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.35		0						0

				0		0		0								0.18		0						0

				0		0		0								0.23		0						0

				0		0		0								0.111		0						0

		82		0		Đập đầu cọc dưới nước		m3		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				1.5						0		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.05				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.42		0						0

				0		0		0								0.21		0						0

				0		0		0								0.23		0						0

				0		0		0								0.133		0						0

				0		0		0								0.05		0						0

				0		0		0								0.024		0						0

		83		0		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=3cm		100m2		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				0.07						0		0

				Z999		Vật liệu khác		%				10														0				0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.78				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.175		0						0

				0		0		0								0.175		0						0

				0		0		0								0.263		0						0

				0		0		0								0.175		0						0

				0		0		0								0.175		0						0

		84		0		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=4cm		100m2		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				0.094						0		0

				Z999		Vật liệu khác		%				10														0				0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.08				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.192		0						0

				0		0		0								0.192		0						0

				0		0		0								0.288		0						0

				0		0		0								0.192		0						0

				0		0		0								0.192		0						0

		85		0		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=5cm		100m2		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				0.13						0		0

				Z999		Vật liệu khác		%				10														0				0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.42				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.212		0						0

				0		0		0								0.212		0						0

				0		0		0								0.318		0						0

				0		0		0								0.212		0						0

				0		0		0								0.212		0						0

		86		0		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=6cm		100m2		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				0.17						0		0

				Z999		Vật liệu khác		%				10														0				0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.82				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.233		0						0

				0		0		0								0.233		0						0

				0		0		0								0.35		0						0

				0		0		0								0.233		0						0

				0		0		0								0.233		0						0

		87		0		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=7cm		100m2		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				0.23						0		0

				Z999		Vật liệu khác		%				10														0				0

						b.) Nhân công

				0		0		0						3.28				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.256		0						0

				0		0		0								0.256		0						0

				0		0		0								0.384		0						0

				0		0		0								0.256		0						0

				0		0		0								0.256		0						0

		88		0		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=3cm		100m2		0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.017		0						0

		89		0		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=4cm		100m2		0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.022		0						0

		90		0		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=5cm		100m2		0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.028		0						0

		91		0		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=6cm		100m2		0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.033		0						0

		92		0		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=7cm		100m2		0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.044		0						0

		93		0		Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <4m		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						1.89				0				0

		94		0		Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <16m		m3		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						2.99				0				0

		95		0		Tháo dỡ kết cấu sắt thép  cao < 4m		tấn		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						6.5				0				0

		96		0		Tháo dỡ kết cấu sắt thép  cao < 16m		tấn		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						8.8				0				0

		97		0		Tháo dỡ mái ngói cao < 4m		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.06				0				0

		98		0		Tháo dỡ mái ngói < 16m		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.09				0				0

		99		0		Tháo dỡ mái tôn  cao < 4m		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.03				0				0

		100		0		Tháo dỡ mái tôn  cao < 16m		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.05				0				0

		101		0		Tháo dỡ mái Fibrôximăng cao < 4m		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.04				0				0

		102		0		Tháo dỡ mái Fibrôximăng cao < 16m		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.06				0				0

		103		0		Tháo dỡ trần		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.06				0				0

		104		0		Tháo dỡ cửa		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.11				0				0

		105		0		Tháo dỡ gạch ốp  tường		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.04				0				0

		106		0		Tháo dỡ gạch ốp chân tường		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.13				0				0

		107		0		Tháo dỡ vách ngăn khung mắt cáo		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.03				0				0

		108		0		Tháo dỡ vách ngăn giấy ép, ván ép		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.04				0				0

		109		0		Tháo dỡ vách ngăn tường gỗ		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.04				0				0

		110		0		Tháo dỡ vách ngăn ván sàn		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.06				0				0

		111		0		Tháo dỡ vách ngăn bằng nhôm kính		m2		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.1				0				0

		112		0		Tháo dỡ bồn tắm		cái		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.45				0				0

		113		0		Tháo dỡ chậu rửa		cái		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.1				0				0

		114		0		Tháo dỡ bệ xí		cái		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.13				0				0

		115		0		Tháo dỡ chậu tiểu		cái		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.15				0				0

		116		0		Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ		cái		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.6				0				0

		117		0		Tháo dỡ bình đun nước nóng		cái		0

						b.) Nhân công

				0		0		0						0.2				0				0

		118		0		Tháo dỡ sàn cầu bằng máy hàn		tấn		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				1.2						0		0

				Z999		Vật liệu khác		%				5														0				0

						b.) Nhân công

				0		0		0						7.34				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.63		0						0

		119		0		Tháo dỡ dàn cầu bằng máy hàn		tấn		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				1.75						0		0

				Z999		Vật liệu khác		%				5														0				0

						b.) Nhân công

				0		0		0						9.42				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.87		0						0

		120		0		Tháo dỡ sàn cầu bằng máy hàn, cần cẩu		tấn		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				1.2						0		0

				Z999		Vật liệu khác		%				5														0				0

						b.) Nhân công

				0		0		0						3.61				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.065		0						0

				0		0		0								0.6		0						0

		121		0		Tháo dỡ dàn cầu bằng máy hàn, cần cẩu		tấn		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				1.75						0		0

				Z999		Vật liệu khác		%				5														0				0

						b.) Nhân công

				0		0		0						5.64				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.074		0						0

				0		0		0								0.87		0						0

		122		0		Tháo dỡ dầm,dàn cầu thép các loại trên cạn		tấn		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				0.12						0		0

				0		0		0				1.48						0		0

				0		0		0				0.49						0		0

				Z999		Vật liệu khác		%				5														0				0

						b.) Nhân công

				0		0		0						9.5				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.16		0						0

				0		0		0								0.27		0						0

				0		0		0								1.06		0						0

				0		0		0								1.06		0						0

				M999		Máy khác		%								5												0				0

		123		0		Tháo dỡ dầm,sàn cầu thép các loại dưới nước		tấn		0

						a.) Vật liệu

				0		0		0				0.15						0		0

				0		0		0				1.52						0		0

				0		0		0				0.51						0		0

				Z999		Vật liệu khác		%				5														0				0

						b.) Nhân công

				0		0		0						13.5				0				0

						c.) Máy thi công

				0		0		0								0.39		0						0

				0		0		0								0.39		0						0

				0		0		0								0.19		0						0

				0		0		0								0.27		0						0

				0		0		0								0.05		0						0

				0		0		0								0.9		0						0

				0		0		0								0.9		0						0

				M999		Máy khác		%								5												0				0



&C&P



Tổng hợp VT

		



&C&P



Cước VC

		



&C&P



Cước bộ

		



&C&P



Giá tổng hợp

		GIÁ XÂY DỰNG TỔNG HỢP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

		0

		0

		STT		Mã số		Tên công tác		Đơn vị		Khối lượng		Đơn giá						Thành tiền						Tổng cộng

												Vật liệu		Nhân công		Máy T.C		Vật liệu		Nhân công		Máy T.C

		1		0		Phát rừng loại I, mật độ cây = 0		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		2		0		Phát rừng loại I, mật độ cây <=2		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		3		0		Phát rừng loại I, mật độ cây <=3		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		4		0		Phát rừng loại II, mật độ cây = 0		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		5		0		Phát rừng loại II, mật độ cây <=2		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		6		0		Phát rừng loại II, mật độ cây <=3		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		7		0		Phát rừng loại II, mật độ cây <=5		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		8		0		Phát rừng loại II, mật độ cây >5		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		9		0		Phát rừng loại III, mật độ cây = 0		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		10		0		Phát rừng loại III, mật độ cây <=2		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		11		0		Phát rừng loại III, mật độ cây <=3		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		12		0		Phát rừng loại III, mật độ cây <=5		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		13		0		Phát rừng loại III, mật độ cây >5		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		14		0		Phát rừng loại IV, mật độ cây = 0		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		15		0		Phát rừng loại IV, mật độ cây <=2		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		16		0		Phát rừng loại IV, mật độ cây <=3		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		17		0		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây = 0		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		18		0		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây <= 2		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		19		0		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây <= 3		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		20		0		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây <= 5		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		21		0		Phát rừng bằng cơ giới,mật độ cây > 5		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		22		0		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=20cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		23		0		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=30cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		24		0		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=40cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		25		0		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=50cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		26		0		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=60cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		27		0		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây <=70cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		28		0		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng,Đk gốc cây >70cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		29		0		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=20cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		30		0		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=30cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		31		0		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=40cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		32		0		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=50cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		33		0		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=60cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		34		0		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây <=70cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		35		0		Chặt cây ở sườn đồi dốc, Đk gốc cây > 70cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		36		0		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=20cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		37		0		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=30cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		38		0		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=40cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		39		0		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=50cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		40		0		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=60cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		41		0		Đào gốc cây,Đk gốc cây <=70cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		42		0		Đào gốc cây,Đk gốc cây >70cm		cây		0		0		0		0		0		0		0		0

		43		0		Đào bụi dừa nước,Đk  <=30cm		bụi		0		0		0		0		0		0		0		0

		44		0		Đào bụi dừa nước,Đk  >30cm		bụi		0		0		0		0		0		0		0		0

		45		0		Đào bụi tre,Đk <=50cm		bụi		0		0		0		0		0		0		0		0

		46		0		Đào bụi tre,Đk <=80cm		bụi		0		0		0		0		0		0		0		0

		47		0		Đào bụi tre,Đk >80cm		bụi		0		0		0		0		0		0		0		0

		48		0		Phá dỡ tường gạch		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		49		0		Phá dỡ tường đá		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		50		0		Phá dỡ BT gạch vỡ nền		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		51		0		Phá dỡ BT gạch vỡ móng		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		52		0		Phá dỡ BT than xỉ		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		53		0		Phá dỡ BT tảng rời		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		54		0		Phá dỡ BT nền,móng không cốt thép		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		55		0		Phá dỡ BT nền,móng có cốt thép		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		56		0		Phá dỡ BT tường		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		57		0		Phá dỡ BT cột		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		58		0		Phá dỡ BT xà, dầm		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		59		0		Phá dỡ nền xi măng không cốt thép		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		60		0		Phá dỡ nền xi măng có cốt thép		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		61		0		Phá dỡ nền gạch lá nem		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		62		0		Phá dỡ nền gạch xi măng		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		63		0		Phá dỡ nền gạch chỉ		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		64		0		Phá dỡ tấm đan bê tông		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		65		0		Phá dỡ kết cấu mặt đường cấp phối		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		66		0		Phá dỡ kết cấu mặt đường đá dăm		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		67		0		Phá dỡ kết cấu mặt đường đá dăm nhựa		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		68		0		Phá dỡ kết cấu mặt đường BT apphan		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		69		0		Phá dỡ kết cấu mặt đường BT xi măng		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		70		0		Phá dỡ hàng rào song sắt loại đơn giản		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		71		0		Phá dỡ hàng rào song sắt loại phức tạp		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		72		0		Phá dỡ kết cấu gạch đá dưới nước bằng thủ công		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		73		0		Phá dỡ kết cấu BT không cốt thép dưới nước bằng thủ công		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		74		0		Phá dỡ kết cấu BT có cốt thép dưới nước bằng thủ công		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		75		0		Phá dỡ kết cấu BT có cốt thép bằng búa căn		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		76		0		Phá dỡ kết cấu BT không cốt thép bằng búa căn		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		77		0		Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng búa căn		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		78		0		Phá dỡ kết cấu BT có cốt thép bằng máy khoan		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		79		0		Phá dỡ kết cấu BT không cốt thép bằng máy khoan		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		80		0		Phá dỡ kết cấu gạch đá bằng máy khoan		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		81		0		Đập đầu cọc khoan nhồi trên cạn		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		82		0		Đập đầu cọc dưới nước		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		83		0		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=3cm		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		84		0		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=4cm		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		85		0		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=5cm		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		86		0		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=6cm		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		87		0		Cào bóc lớp mặt đường bê tông apphalt dày <=7cm		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		88		0		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=3cm		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		89		0		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=4cm		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		90		0		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=5cm		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		91		0		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=6cm		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		92		0		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô 7tấn chiều dày lớp cắt <=7cm		100m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		93		0		Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <4m		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		94		0		Tháo dỡ kết cấu gỗ cao <16m		m3		0		0		0		0		0		0		0		0

		95		0		Tháo dỡ kết cấu sắt thép  cao < 4m		tấn		0		0		0		0		0		0		0		0

		96		0		Tháo dỡ kết cấu sắt thép  cao < 16m		tấn		0		0		0		0		0		0		0		0

		97		0		Tháo dỡ mái ngói cao < 4m		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		98		0		Tháo dỡ mái ngói < 16m		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		99		0		Tháo dỡ mái tôn  cao < 4m		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		100		0		Tháo dỡ mái tôn  cao < 16m		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		101		0		Tháo dỡ mái Fibrôximăng cao < 4m		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		102		0		Tháo dỡ mái Fibrôximăng cao < 16m		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		103		0		Tháo dỡ trần		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		104		0		Tháo dỡ cửa		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		105		0		Tháo dỡ gạch ốp  tường		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		106		0		Tháo dỡ gạch ốp chân tường		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		107		0		Tháo dỡ vách ngăn khung mắt cáo		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		108		0		Tháo dỡ vách ngăn giấy ép, ván ép		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		109		0		Tháo dỡ vách ngăn tường gỗ		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		110		0		Tháo dỡ vách ngăn ván sàn		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		111		0		Tháo dỡ vách ngăn bằng nhôm kính		m2		0		0		0		0		0		0		0		0

		112		0		Tháo dỡ bồn tắm		cái		0		0		0		0		0		0		0		0

		113		0		Tháo dỡ chậu rửa		cái		0		0		0		0		0		0		0		0

		114		0		Tháo dỡ bệ xí		cái		0		0		0		0		0		0		0		0

		115		0		Tháo dỡ chậu tiểu		cái		0		0		0		0		0		0		0		0

		116		0		Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ		cái		0		0		0		0		0		0		0		0

		117		0		Tháo dỡ bình đun nước nóng		cái		0		0		0		0		0		0		0		0

		118		0		Tháo dỡ sàn cầu bằng máy hàn		tấn		0		0		0		0		0		0		0		0

		119		0		Tháo dỡ dàn cầu bằng máy hàn		tấn		0		0		0		0		0		0		0		0

		120		0		Tháo dỡ sàn cầu bằng máy hàn, cần cẩu		tấn		0		0		0		0		0		0		0		0

		121		0		Tháo dỡ dàn cầu bằng máy hàn, cần cẩu		tấn		0		0		0		0		0		0		0		0

		122		0		Tháo dỡ dầm,dàn cầu thép các loại trên cạn		tấn		0		0		0		0		0		0		0		0

		123		0		Tháo dỡ dầm,sàn cầu thép các loại dưới nước		tấn		0		0		0		0		0		0		0		0

						TỔNG CỘNG												0		0		0		0

						LÀM TRÒN												0		0		0		0



&C&P



THKP hạng mục

		



&C&P



TH chi phí XD

		



&C&P



TH chi phí TB

		



&C&P



HM chung

		



&C&P



Dự phòng

		



&C&P



TH kinh phí

		



&C&P



Công trình TL

		



&C&P



Chiết tính

		



&C&P



Hệ số

		



&C&P



Đơn giá TH

		



&C&P



Dự thầu

		



&C&P



HM chung thầu

		



&C&P



Dự phòng thầu

		



&C&P



Dự toán gói thầu

		



&C&P



Phân tích VT

		



&C&P



Bìa

		



&C&P



NhiênLiệu

		



&C&P



Thẩm định

		



&C&P



Thép

		



&C&P



HSXL

		BẢNG HỆ SỐ CHI PHÍ XÂY LẮP

		0

		0

		STT		Hệ số chi phí xây lắp		Diễn giải hệ số		Hệ số

		1		Hệ số riêng Vật liệu		1		1

		2		Hệ số Vật liệu phụ		0		0

		3		Hệ số riêng Nhân công		1		1

		4		Hệ số Bù Nhân công		0		0

		5		Hệ số riêng Nhân công đất		1		1

		6		Hệ số Bù Nhân công đất		0		0

		7		Hệ số riêng Máy		1		1

		8		Hệ số Bù Máy		0		0

		9		Trực tiếp phí khác		2,5%		0.025

		10		Chi phí chung		6,5%		0.065

		11		Chi phí chung cho công tác đất thủ công		0%		0

		12		Thu nhập chịu thuế tính trước		5,5%		0.055

		13		Thuế VAT		10%		0.1

		14		Lán trại nhà tạm		1%		0.01



&C&P



Quyết toán

		



&C&P



Giá tháng QT

		



&C&P



HaoPhiVatTu QT

		



&C&P



Tổng hợp VT QT

		



&C&P



Cước VC QT

		



&C&P



Cước bộ QT

		



&C&P



NhiênLiệu QT

		



&C&P



Chiết tính QT

		



&C&P



Dự thầu QT

		



&C&P



Hệ số QT

		



&C&P



HSXLQT

		



&C&P



KL hoàn thành

		



&C&P



KL phát sinh

		



&C&P



Tổng hợp QT

		



&C&P



Cấu hình

		Bảng định vị

		0		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		22

		Công trình		Đơn giá, CSDL		Mẫu tính toán		Hệ số chung công trình		Tiêu đề bảng		Phông chữ sheet Tiên lượng		Màu sắc sheet Tiên lượng		Phông chữ các bảng khác		Chữ ký		Làm tròn số học		Hạng mục		Tổng hạng mục		Giai đoạn QT		Tổng giai đoạn QT

		6		9		12		15		18		34		44		53		68		71		78		74

		Thông tin chung về Công trình

		Tên công trình		Địa điểm XD		Chủ đầu tư		Đơn vị thi công		Loại (Dự, quyết toán )		Loại công trình		Loại thiết kế		Cấp công trình		Hệ số K, điều chỉnh TKế		Công văn		H.s chi phí Dự phòng

										1

		Đơn giá , Cơ sở dữ liệu

		Tỉnh - TP		Đơn giá		Giá tháng		Cước cơ giới		Cước thủ công

		HaNoi		DG5481_462_588HN_XD		GVL242015

		Mẫu tính toán

		Chiết tính		Tổng hợp kinh phí HM		Tổng hợp kinh phí công trình

		Hệ số chung công trình

		Loại công trình		Nhóm công trình		Hệ số ...

		Tiêu đề bảng

		Tên Bảng		Tiêu đề

		Tiên lượng		BẢNG DỰ TOÁN HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

		Giá Tháng		BẢNG GIÁ THÔNG BÁO CÔNG TRÌNH

		Phân tích vật tư		BẢNG PHÂN TÍCH VẬT TƯ HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

		Tổng hợp vật tư		BẢNG TỔNG HỢP VẬT TƯ VÀ CHÊNH LỆCH GIÁ

		Cước vận chuyển		BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN

		Cước vận chuyển bình quân		BẢNG CƯỚC VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN

		Tổng hợp kinh phí hạng mục		BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ XÂY DỰNG

		Tổng hợp chi phí thiết bị		BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ CÔNG TRÌNH

		Tổng hợp chi phí XD		BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

		Tổng hợp kinh phí		BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH

		Chiết tính		BẢNG CHIẾT TÍNH DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

		Dự thầu		BẢNG ĐƠN GIÁ DỰ THẦU HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

		Bìa		HỒ SƠ DỰ TOÁN

		Đơn giá Tổng hợp		BẢNG ĐƠN GIÁ TỔNG HỢP HẠNG MỤC CÔNG TRÌNH

		Phông chữ sheet Tiên lượng

		Thành phần		Tên phông chữ		Cỡ chữ		Bold		Italic		Underline		Strikeout

		Công tác		Arial		10		0		0		0		0

		Diễn giải		Arial		10		0		1		0		0

		Nhóm		Arial		10		1		0		0		0

		Hạng mục		Times New Roman		10		1		0		0		0

		Tiêu đề bảng TL		Times New Roman		11		1		0		0		0

		Tên hạng mục		Times New Roman		11		1		0		0		0

		Tên công trình		Times New Roman		12		1		0		0		0

		Tên bảng		Times New Roman		15		1		0		0		0

		Màu sắc sheet Tiên lượng

		Thành phần		A		R		G		B

		Công tác		255		0		0		0

		Diễn giải		255		0		0		255

		Diễn giải lỗi		255		255		0		0

		Khối lượng		255		0		0		255

		Tạm tính		255		165		42		42

		Nhóm		255		128		0		0

		Hạng mục		255		0		0		139

		Phông chữ các bảng khác

		Tên bảng		Tên phông chữ		Cỡ chữ		Bold		Italic		Underline		Strikeout		Phông chữ tiêu đề bảng		Cỡ chữ tiêu đề bảng

		Giá Tháng		Arial Narrow		11		0		0		0		0		Times New Roman		11

		Phân tích vật tư		Arial Narrow		11		0		0		0		0		Times New Roman		11

		Tổng hợp vật tư		Arial Narrow		11		0		0		0		0		Times New Roman		11

		Cước vận chuyển		Arial Narrow		11		0		0		0		0		Times New Roman		11

		Cước vận chuyển bình quân		Arial Narrow		11		0		0		0		0		Times New Roman		11

		Tổng hợp kinh phí hạng mục		Arial Narrow		11		0		0		0		0		Times New Roman		11

		Tổng hợp chi phí thiết bị		Arial Narrow		11		0		0		0		0		Times New Roman		11

		Tổng hợp chi phí XD		Arial Narrow		11		0		0		0		0		Times New Roman		11

		Tổng hợp kinh phí		Arial Narrow		11		0		0		0		0		Times New Roman		11

		Chiết tính		Arial Narrow		11		0		0		0		0		Times New Roman		11

		Dự thầu		Arial Narrow		11		0		0		0		0		Times New Roman		11

		Bìa		Arial Narrow		11		0		0		0		0		Times New Roman		11

		Đơn giá Tổng hợp		Arial Narrow		11		0		0		0		0		Times New Roman		11

		Chữ ký (Cho phép User tự do đánh dấu cách )

		Chức danh		Họ và tên người ký

		NGƯỜI LẬP                                                                              NGƯỜI CHỦ TRÌ

		Làm tròn số học

		Tròn hao phí Đ.M		Tròn khối lượng		Tròn giá vật tư		Tròn đơn giá công tác		Tròn thành tiền		Tròn tổng thành tiền		Tròn Hệ số

		6		4		1		1		1		0		5

		Thông tin về Hạng mục

		Tổng số hạng mục

		0

		Danh sách các Hạng mục

		STT		Tên hạng mục		Hệ số chi phí chung		H.S thu nhập chịu thuế TT		H.S riêng VL		Hệ số VL phụ		H.S riêng NC		H.S bù NC		H.S riêng NC đất		H.S bù NC đất		H.S riêng Máy		H.S bù Máy		H.S VAT		HS Lán trại		H.S CP Trực tiếp		H.S đảm bảo ATGT		H.S VAT TB		PP tính CPC		Hệ số CPC đất		Hs Chi phi du phong		Mã đất đầu		Mã đất cuối		Loại HM

		Ký hiệu				HsCPC		HsTNCTTT		HsrVL		HsVLP		HsrNC		HsbNC		HsrNCDat		HsbNCDat		HsrMay		HsbMay		VAT		HsLT		HsTtKhac		HsATGT						HsCPCDat		HsCpDp		MaNcDatDau		MaNcDatCuoi

		0		HẠNG MỤC 1		T0,065		T0,055		T1		T0		T1		T0		T1		T0		T1		T0		T0,1		T0,01		T0,025		T0,01		T0,1		2		T		T		0		0		1		1~1~0~11~2~3






