	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 2071/QĐ-BNN-XD
	Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2011


 
QUYẾT ĐỊNH
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÂN TÍCH CÁC HÓA CHẤT CẤM TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
Căn cứ các Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03/01/2008 và số 75/2009/NĐ-CP ngày 10/9/2009 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003, Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 ngày 29/11/2005 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 15/10/2009 của Quốc hội;
Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 và số 83/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 3777/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2008 và số 66/QĐ-BNN ngày 12/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt dự án và kế hoạch đấu thầu tổng thể toàn dự án nêu trên;
Xét Tờ trình số 300/TTr-VNNMN ngày 05/8/2011 và Báo cáo giám sát đánh giá đầu tư số 301/BCGSĐGĐT ngày 05/8/2011 của Viện trưởng Viện Khoa học kỹ thuật nông nghiệp Miền Nam xin phê duyệt điều chỉnh dự án và hồ sơ kèm theo;
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình (Kèm theo Báo cáo thẩm định số 874/XD-TĐ ngày 05/9/2011) và Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh khoản 6, khoản 7, khoản 9 Điều 1 Quyết định số 3777/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2008 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn với nội dung chính sau:
1. Điều chỉnh bổ sung điểm B, khoản 6 (nội dung đầu tư): Bổ sung một số vật tư tiêu hao và hóa chất chuẩn cho máy sắc ký cụ thể như sau:
- Vật tư tiêu hao: 38 loại.
- Hóa chất chuẩn cho phân tích sắc khí: 18 loại.
(chi tiết xem phụ lục 3 kèm theo)
2. Điều chỉnh khoản 7: Tổng mức đầu tư và nguồn vốn:
a. Tổng mức đầu tư dự án:
Tổng mức đầu tư điều chỉnh: 19.000.000.000đ (Mười chín tỷ đồng)
Trong đó: (Đơn vị: 1000đ)
- Hệ thống phân tích: 12.655.860
- Thiết bị xử lý tách triết mẫu: 1.854.200
- Thiết bị khác: 584.320
- Vật tư tiêu hao, hóa chất chạy thử vận hành hệ thống GC MS/MS và LC MS/MS: 2.307.113
+ Vật liệu tiêu hao, hóa chất chạy thử vận hành hệ thống GC MS/MS và LCMS/MS (phần đã thực hiện): 1.604.639
+ Vật tư tiêu hao, hóa chất chuẩn cho phân tích sắc khí (phần bổ sung): 702.474
- Chi phí khác: 1.584.138
- Dự phòng: 14.369
(chi tiết xem Phụ lục 1 và 2 kèm theo)
b. Nguồn vốn: Ngân sách cấp.
3. Điều chỉnh khoản 9: Thời gian thực hiện: 2008-2011.
Điều 2. Điều chỉnh kế hoạch đấu thầu: Điều chỉnh bổ sung khoản 3 Điều 1 và phụ lục kèm theo tại Quyết định số 66/QĐ-BNN-XD ngày 12/10/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: bổ sung gói thầu số 12 và 13, giá gói thầu được xác định trên cơ sở tổng mức đầu tư. Chủ đầu tư tổ chức lập thẩm định phê duyệt dự toán gói thầu trước khi tổ chức thực hiện đấu thầu để làm căn cứ xét thầu theo quy định, (tên gói thầu, giá gói thầu, hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức đấu thầu, thời gian lựa chọn nhà thầu, hình thức hợp đồng, thời gian thực hiện hợp đồng, xem phụ lục 4 kèm theo).
Điều 3. Quyết định này điều chỉnh bổ sung điểm B, khoản 6, thay thế khoản 7, khoản 9 Điều 1 Quyết định số 3777/QĐ-BNN-XD ngày 30/10/2008; Điều chỉnh bổ sung khoản 3 Điều 1 và phụ lục kèm theo Quyết định số 66/QĐ-BNN-XD ngày 12/01/2009 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các nội dung khác vẫn giữ nguyên không thay đổi.
Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, các Vụ trưởng: Vụ Kế hoạch, Vụ Tài chính, Cục trưởng Cục Quản lý xây dựng công trình, Cục Chăn nuôi, Chủ đầu tư và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
	 
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ KH&ĐT;
- Bộ Tài chính;
- Kho bạc nhà nước TP.HCM;
- Lưu VT, XD.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Bùi Bá Bổng


 
PHỤ LỤC 1
TỔNG MỨC ĐẦU TƯ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÂN TÍCH CÁC CHẤT CẤM TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
(Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-BNNN-XD ngày 08/9/2011 của Bộ NN-PTNT)
Đơn vị: 1000đ
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Giá trị

	 
	Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI)
	 
	 
	19.000.000

	I
	Hệ thống phân tích
	 
	 
	12.655.860

	1
	Hệ thống GC/MS/MS ba tứ cực và phụ kiện
	HT
	1
	5.956.860

	2
	Hệ thống LC/MS/MS ba tứ cực và phụ kiện
	HT
	1
	6.699.000

	II
	Thiết bị xử lý, ly trích mẫu
	 
	 
	1.854.200

	1
	Máy cô quay chân không và phụ kiện
	bộ
	1
	270.000

	2
	Tỷ trọng kế
	cái
	1
	43.000

	3
	Cân kỹ thuật
	cái
	1
	7.000

	4
	Cân phân tích
	cái
	1
	63.000

	5
	Máy đo độ pH để bàn
	cái
	1
	10.000

	6
	Bộ Pipetteman
	bộ
	5
	55.000

	7
	Thiết bị bơm dung dịch
	bộ
	5
	18.000

	8
	Tủ bảo quản hóa chất
	cái
	2
	180.000

	9
	Tủ sấy
	cái
	1
	150.000

	10
	Tủ sấy chân không
	cái
	1
	125.000

	11
	Máy khuấy từ gia nhiệt
	cái
	1
	18.000

	12
	Tủ hút khí độc
	cái
	2
	50.000

	13
	Bồn siêu âm
	cái
	1
	40.000

	14
	Bảng nóng
	cái
	2
	28.000

	15
	Bể ổn nhiệt có hệ thống lắc
	cái
	1
	52.000

	16
	Máy lọc nước siêu sạch
	cái
	2
	130.000

	17
	Máy Homogenizer IKA T18
	cái
	1
	45.000

	18
	Máy lắc ngang
	cái
	1
	50.000

	19
	Máy lắc đảo
	cái
	2
	44.000

	20
	Bơm chân không
	cái
	1
	12.000

	21
	Bộ chiết pha rắn
	cái
	1
	28.000

	22
	Máy cất nước 2 lần
	cái
	1
	67.000

	23
	Pipet 8 kênh 50-250μl , đĩa đựng dung dịch
	cái
	1
	8.000

	24
	Máy xay mẫu tươi
	bộ
	1
	28.000

	25
	Đồng hồ bấm giây
	cái
	2
	800

	26
	Đồng hồ đo độ ẩm và nhiệt độ
	cái
	4
	1.400

	27
	Tủ đông khô
	cái
	1
	147.000

	28
	Máy rửa dụng cụ
	cái
	1
	184.000

	III
	Thiết bị khác
	 
	 
	584.320

	1
	Máy tính để bàn
	cái
	2
	44.000

	2
	Máy tính xách tay
	cái
	1
	28.600

	3
	Máy in đa năng (in, scan, photocopy, fax…)
	cái
	1
	42.350

	4
	Điều hòa nhiệt độ
	cái
	3
	51.150

	5
	Bàn đá đặt máy
	cái
	10
	99.000

	6
	Bình hút ẩm chân không
	cái
	2
	8.800

	7
	Xe đẩy dụng cụ phòng thí nghiệm
	cái
	2
	17.600

	8
	Bàn thí nghiệm không bồn rửa
	cái
	4
	68.530

	9
	Bàn thí nghiệm có bồn rửa
	cái
	4
	87.120

	10
	Ổn áp
	cái
	2
	19.580

	11
	Bàn làm việc + tủ hồ sơ
	cái
	3
	66.000

	12
	Ghế để phân tích
	cái
	10
	4.950

	13
	Lavabo và ống nhựa cấp thoát nước
	bộ
	2
	37.400

	14
	MCB 3P + dây nối nguồn
	bộ
	3
	9.240

	IV
	Vật liệu tiêu hao, hóa chất và dụng cụ để chạy thử, vận hành hệ thống GC/MS/MS và LC/MS/MS
	 
	 
	2.307.113

	1
	Vật liệu tiêu hao, hóa chất và dụng cụ để chạy thử, vận hành hệ thống GC/MS/MS và LC/MS/MS (phần đã thực hiện)
	 
	 
	1.604.639

	2
	Vật tư tiêu hao, hóa chất chuẩn cho phân tích sắc ký (phần bổ sung)
	 
	 
	702.474

	-
	Vật tư tiêu hao
	 
	 
	602.950

	-
	Hóa chất chuẩn cho phân tích sắc ký
	 
	 
	99.524

	V
	Chi phí khác
	 
	 
	1.584.138

	1
	Chi phí lập dự án đầu tư
	 
	 
	64.400

	2
	Lệ phí thẩm định dự án
	 
	 
	5.000

	3
	Chi phí lựa chọn nhà thầu (lập HSMT và đánh giá HSDT phần thiết bị)
	 
	 
	26.758

	4
	Chi phí giám sát lắp đặt và kiểm định thiết bị
	 
	 
	 

	5
	Chi phí đào tạo tập huấn
	 
	 
	1.251.480

	 
	Đào tạo tại Đài Loan
	 
	 
	636.480

	 
	Đào tạo trong nước
	 
	 
	45.000

	 
	Đào tạo tại Úc
	 
	 
	400.000

	 
	Thuê chuyên gia
	 
	 
	170.000

	6
	Chi phí quản lý dự án
	 
	 
	169.100

	7
	Chi phí kiểm toán
	 
	 
	51.500

	8
	Chi phí thẩm tra - phê duyệt quyết toán
	 
	 
	15.900

	VI
	Dự phòng
	 
	 
	14.369


 
PHỤ LỤC 2
VẬT LIỆU TIÊU HAO, HÓA CHẤT VÀ DỤNG CỤ DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÂN TÍCH CÁC HÓA CHẤT CẤM TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
(Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-BNNN-XD ngày 08/9/2011 của Bộ NN-PTNT)
Đơn vị: 1000đ
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Giá trị

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	1.604.639

	I
	Vật liệu tiêu hao, hóa chất
	 
	 
	926.236

	1
	Acetonitrile HPLC
	2,5l/c
	30
	45.375

	2
	Methanol HPLC
	2,5l/c
	30
	7.875

	3
	Iso-Propanol HPLC
	l/c
	20
	8.800

	4
	Acetone
	l/c
	15
	3.330

	5
	Formic Acid
	l/c
	10
	11.644

	6
	HCl
	l/c
	10
	3.136

	7
	KOH
	kg/c
	10
	3.970

	8
	NaOH
	kg/c
	10
	3.790

	9
	KH2PO4
	kg/c
	10
	7.630

	10
	Acid acetic
	2,5l/c
	10
	6.770

	11
	Ethyl acetate
	l/c
	15
	2.812,5

	12
	Dichloromethan
	l/c
	15
	4.125

	13
	Iso-propanol
	2,5l/c
	10
	11.000

	14
	Dimethyformamid
	l/c
	10
	9.000

	15
	NaCH3COOH
	kg/c
	15
	35.700

	16
	Toluen
	l/c
	10
	2.115

	17
	Perchloric acide 70-72%
	l/c
	10
	30.720

	18
	Ammonium Hydroxide
	l/c
	10
	2.532

	19
	Ammonium Acetate
	500g/c
	50
	73.750

	20
	Citric acid monohydrate
	1kg/chai
	5
	15.110

	21
	pH 4 chuẩn
	1 lít/lọ
	10
	3.252,5

	22
	pH 7 chuẩn
	1 lít/lọ
	10
	3.252,5

	23
	pH 9 chuẩn
	1 lít/lọ
	10
	3.252,5

	24
	Cột SPE C18-E (55um, 70A) (500mg/3ml)
	50 cái/hộp
	20
	43.480

	25
	Cột SPE C18-E (55um, 70A) (500mg/6ml)
	50 cái/hộp
	10
	17.960

	26
	Cột SPE SI-1 Silica (55um, 70A) 500mg/3ml
	50 cái/hộp
	10
	24.420

	27
	Ống Superclean LC-Alumina (gói 108. 100l/ml)
	gói
	5
	12.765

	28
	Acetic Acid Glacial
	2,5l/c
	10
	5.280

	29
	Clenbuterol hydrocholoride
	0,1g/lọ
	10
	40.430

	30
	Salbutamol hydrocholoride
	0,1g/lọ
	10
	13.990

	31
	Vitamin A acetate
	0,15g/lọ
	10
	26.884

	32
	Cyanocobalami (Vit B12)
	50mg/lọ
	10
	12.584

	33
	DL-alpha-Tocopherol (Vit E)
	0,5g/lọ
	10
	7.800

	34
	Chloramphenicol
	0,25g/lọ
	10
	9.910

	35
	Tetracycline Hydrochloride
	0,25g/lọ
	10
	11.660

	36
	Nitrofurazone
	0,25g/lọ
	10
	12.830

	37
	Norfloxacin
	0,1g/lọ
	10
	34.890

	38
	Dieldrin
	5g/c
	5
	7.475

	39
	Endosulfan
	250g/c
	5
	9.690

	40
	Endosulfan - sulfate
	100mg/c
	5
	11.630

	41
	Chloropyrifos
	250mg/c
	5
	8.745

	42
	Diazinon
	250mg/c
	5
	7.870

	43
	Dichrvos
	200mg/c
	5
	7.870

	44
	Phospanindon
	100mg/c
	5
	5.830

	45
	α - Cypermenthrin
	500mg/c
	5
	39.000

	46
	β - Cypermenthrin
	100mg/c
	5
	9.165

	47
	Silica gel
	1kg/hộp
	3
	7.530

	48
	Bông thủy tinh
	gói
	1
	615

	49
	Than hoạt tính
	1kg/hộp
	3
	7.836

	50
	Bình khí Helium siêu sạch (4 lít/150 bar/99,999%)
	bình
	1
	7.600

	51
	Bộ cột phân tích dùng cho GC/MS
	bộ
	1
	61.495

	52
	Bộ cột phân tích dùng cho LC/MS
	bộ
	5
	160.060

	II
	Dụng cụ
	 
	 
	678.403

	1
	Găng tay y tế
	hộp
	50
	2.750

	2
	Đầu tip micropipet 0.5 - 10ul
	1000c/g
	30
	16.320

	3
	Đầu tip micropipet 100 - 1000ul
	1000c/g
	50
	8.960

	4
	Đầu tip micropipet 1000ul - 5000ul
	100c/h
	50
	11.600

	5
	Giấy nhôm
	hộp
	10
	592

	6
	Bình tia nhựa 250ml
	cái
	25
	1.480

	7
	Bình tia nhựa 500ml
	cái
	25
	1.680

	8
	Cốc thủy tinh 50ml
	cái
	100
	5.040

	9
	Cốc thủy tinh 100ml
	cái
	75
	3.120

	10
	Cốc thủy tinh 250ml
	cái
	75
	3.480

	11
	Cốc thủy tinh 600ml
	cái
	20
	1.216

	12
	Cốc thủy tinh 1000ml
	cái
	20
	1.856

	13
	Quả bóp cao su 3 van
	cái
	20
	2.560

	14
	Giấy parafin 4x125
	hộp
	15
	9.120

	15
	Giấy lọc Whatman 40-110
	hộp
	50
	26.880

	16
	Màng lọc dung môi 0,45um-47mm
	50 cái/hộp
	20
	49.660

	17
	Xylanh thủy tinh lọc mẫu 5ml
	cái
	30
	15.000

	18
	Bộ lọc dung môi Apparatus-1 (gồm phễu lọc D47mm với dung dịch 250ml và bình chứa dung môi 1000ml cùng với kẹp đồng bộ 10 vòng đệm tefton)
	bộ
	5
	41.325

	19
	Giá để ống nghiệm
	cái
	10
	1.210

	20
	Giá để ống ly tâm 50ml 14 chỗ
	cái
	5
	620

	21
	Giá để ống ly tâm 50ml 24 chỗ
	cái
	5
	850

	22
	Giá để ống ly tâm 1,5ml
	cái
	5
	875

	23
	Khay đựng vital HPLC
	cái
	5
	3.000

	24
	Giá đỡ cột sắc ký, Phễu chiết IKA. R1827 No 3160200
	cái
	10
	71.600

	25
	Khóa gắn vào giá đỡ để gắn dụng cụ IKA No. 2657700
	cái
	20
	11.820

	26
	Kẹp giữ cốc thủy tinh để đồng nhất mẫu IKA No. 1752900
	cái
	20
	42.520

	27
	Kẹp giữ cốc thủy tinh để đồng nhất mẫu IKA No. 3159000
	cái
	5
	12.845

	28
	Ống đong thủy tinh 10ml
	cái
	10
	1.680

	29
	Ống đong thủy tinh 25ml
	cái
	10
	1.440

	30
	Ống đong thủy tinh 50ml
	cái
	10
	1.840

	31
	Ống đong thủy tinh 250ml
	cái
	10
	2.680

	32
	Ống đong thủy tinh 500ml
	cái
	10
	3.270

	33
	Ống đong thủy tinh có nút mài 1000ml
	cái
	5
	2.435

	34
	Bình tam giác 250ml
	cái
	30
	1.650

	35
	Chai Vial 2ml trắng HPLC (gồm cả nắp và đệm)
	100 cái/hộp
	15
	27.000

	36
	Nắp lọ chứa mẫu
	100 cái/hộp
	5
	4.000

	37
	Vial 0,5ml HPLC
	100 cái/hộp
	6
	8.580

	38
	Phễu lọc thủy tinh 10cm
	cái
	30
	4.560

	39
	Ống nghiệm 16x150mm
	cái
	100
	1.100

	40
	Ống nghiệm 18x180mm
	cái
	100
	1.300

	41
	Ống nghiệm chịu nhiệt độ cổ nhám có nút mài 50ml
	cái
	100
	10.000

	42
	Chai trung tính 50ml
	cái
	30
	2.310

	43
	Chai trung tính 100ml
	cái
	30
	2.100

	44
	Chai trung tính 250ml
	cái
	50
	3.900

	45
	Chai trung tính 500ml
	cái
	50
	4.450

	46
	Chai trung tính 1000ml
	cái
	30
	3.930

	47
	Chai trung tính 2000ml
	cái
	10
	2.600

	48
	Chén cân polystyrene 89x89x25 mm
	cái
	5
	5.500

	49
	Chén cân polystyrene 41x41x8 mm
	cái
	5
	3.200

	50
	Chén cân aluminium 57x14 mm
	cái
	5
	10.000

	51
	Giấy cân 4x4 inch
	cái
	5
	3.680

	52
	Bình định mức 5ml
	cái
	20
	2.840

	53
	Bình định mức 10ml
	cái
	30
	4.320

	54
	Bình định mức 500ml
	cái
	10
	2.540

	55
	Bình định mức 1000ml
	cái
	10
	3.880

	56
	Bình định mức 2000ml
	cái
	5
	2.600

	57
	Bình định mức 5000ml
	cái
	5
	10.950

	58
	Giá đỡ pipet Pasteur
	cái
	2
	440

	59
	Pipet bầu class A - 1ml
	cái
	10
	380

	60
	Pipet bầu class A - 2ml
	cái
	10
	400

	61
	Pipet bầu class A - 3ml
	cái
	10
	640

	62
	Pipet bầu class A - 4ml
	cái
	10
	640

	63
	Pipet bầu class A - 5ml
	cái
	10
	430

	64
	Pipet bầu class A - 10ml
	cái
	10
	450

	65
	Pipet bầu class A - 20ml
	cái
	10
	670

	66
	Pipet bầu class A - 25ml
	cái
	10
	720

	67
	Kính bảo hộ
	cái
	20
	960

	68
	Bình chiết quả lê 250ml
	cái
	20
	19.540

	69
	Bình chiết quả lê 100ml
	cái
	10
	8.912

	70
	Bình cô quay quả lê 100ml
	cái
	10
	4.800

	71
	Bình cô quay quả lê 250ml
	cái
	10
	5.200

	72
	Bình cô quay quả lê 500ml
	cái
	10
	5.600

	73
	Bình cô quay quả lê 1000ml
	cái
	5
	3.400

	74
	Syringe nhựa sử dụng 1 lần
	100c/h
	20
	1.900

	75
	Màng lọc mẫu PTFE đường kính 13mm lỗ xốp 0,45μm
	50c/gói
	20
	32.192

	76
	Đầu lọc mẫu nylon
	100c/h
	10
	22.000

	77
	Đầu lọc mẫu PTPE
	100c/h
	10
	23.000

	78
	Bình tam giác 250ml có nắp
	cái
	100
	37.200

	79
	Bình định mức 2000ml
	cái
	5
	1.875

	80
	Bình định mức 5000ml
	cái
	5
	8.990

	81
	Mặt nạ chống độc
	cái
	10
	850

	82
	Giỏ để ống nghiệm (Inox 20x20x15cm)
	cái
	10
	4.300

	83
	Giỏ để ống nghiệm (Inox 10x10x10cm)
	cái
	10
	3.300

	84
	Khẩu trang than hoạt tính
	50c/h
	5
	300

	85
	Áo blouse
	cái
	20
	1.000

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	1.604.639


 
PHỤ LỤC 3
DANH MỤC VẬT TƯ, HÓA CHẤT (PHẦN BỔ SUNG) DỰ ÁN TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÂN TÍCH CÁC CHẤT CẤM TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI.
(Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-BNNN-XD ngày 08/9/2011 của Bộ NN-PTNT)
	Stt
	Hạng mục
	Đơn vị
	Khối lượng
	Giá trị

	 
	Tổng cộng
	 
	 
	702.473.440

	I
	Vật tư tiêu hao
	 
	 
	602.949.640

	1
	Infussion pump và adapter kèm theo
	cái
	1
	109.180.000

	2
	Capillary, 0.6mm ID, resistive, fast polarity switching
	gói
	1
	53.560.000

	3
	ESL-L Low Concentration Tuning Mix 100ml
	chai
	10
	41.200.000

	4
	Electron multiplier replacement horn
	cái
	1
	28.840.000

	5
	Filament, high temperature EI
	cái
	3
	10.506.000

	6
	Triple axis electron multiplier, 5975
	cái
	1
	35.020.000

	7
	Autosampler Syr. 10ul tapered FN 23-26s/42/HP, 6/PK
	hộp
	1
	5.768.000

	8
	Column nut 2/PK
	gói
	2
	1.676.840

	9
	Xe lamp, 150W
	cái
	1
	26.780.000

	10
	Vortex mixer
	cái
	2
	19.125.040

	11
	CARBON ABSORBER
	bộ
	2
	27.192.000

	12
	OXYGEN SENSOR (nên thay 6 tháng/lần)
	cái
	2
	45.320.000

	13
	Big Hydrocarbon Trap
	cái
	2
	13.505.360

	14
	Big Universal Trap, 1/8” fttgs, Helium
	cái
	1
	7.436.600

	15
	Big Universal Trap, 1/8” fttgs, Nitrogen
	cái
	1
	7.436.600

	16
	Trap, Big O2, 1/8”
	cái
	2
	13.505.360

	17
	Cup-seal, cylinder, bearing (kit) for OF312-OB
	cái
	3
	17.606.820

	18
	Cup-seal, cylinder, bearing (kit) for OF332-OB
	cái
	1
	5.868.940

	19
	UltraClean 18mm screwcap w/septa 100pk
	hộp
	1
	2.583.240

	20
	Strg Vial Kit, 22ml, 23x85 Amber, 20-400 Cap
	bộ
	1
	2.991.120

	21
	20-400 White Closed Top Cap, PTFE/Si
	gói
	1
	1.110.340

	22
	Screw caps for 6ml vials 100/PK
	hộp
	1
	543.840

	23
	Bộ nắp Blue screw caps, PTFE/red silicone septa 100/PK
	hộp
	2
	1.087.680

	24
	Hi rec scrw vial, 1.5ml 2/30ul res, 100pk
	hộp
	1
	3.331.020

	25
	Bond Elut Plexa PCX, 200mg, 6ml 30/pk
	hộp
	3
	12.168.420

	26
	Bond Elut Plexa PAX 200mg, 6ml 30/pk
	hộp
	3
	11.216.700

	27
	Bond Elut Plexa, 200mg, 3ml 50/pk
	hộp
	3
	20.869.860

	28
	Bond Elut-SCX, 500mg 3ml, 50/pk
	hộp
	5
	20.620.600

	29
	Primary Secondary Amine (PSA), 100g
	lọ
	2
	9.607.840

	30
	C18 Endcapped, 100g Bulk Sorbent 
	cái
	2
	9.607.840

	31
	SST connecting caplliary, 60cm, 0.17mm used as outlet capillary or pump to autosampler
	cái
	1
	1.608.860

	32
	Capillary, 80 cm, 0.17mm id connect autosampler to column
	cái
	1
	2.084.720

	33
	Active inlet valve, without cartridge
	cái
	1
	7.704.400

	34
	Cartridge for active inlet valve 600bar
	cái
	1
	8.202.920

	35
	Plunger seal for 1100/1200 and 1050 2/PK
	gói
	1
	2.379.300

	36
	Needle assembly
	cái
	1
	1.608.860

	37
	Bình khí Nitơ (Đổi vỏ bình)
	bình
	3
	5.030.520

	38
	Bình khí Heli (Đổi vỏ bình)
	bình
	2
	9.064.000

	II
	Hóa chất chuẩn cho phân tích sắc ký
	 
	 
	99.523.800

	1
	Salbutamol-d9
	lọ 1mg
	1
	10.500.000

	2
	Clenbuterol-d9, 100ppm
	lọ 1ml
	1
	9.000.000

	3
	Ractopamine-d6
	lọ 1mg
	1
	10.000.000

	4
	Chloramphenicol-d5
	lọ 1.1ml
	1
	6.500.000

	5
	Benzoguanamine
	lọ 0.1g
	1
	1.500.000

	6
	Protease
	lọ 0.1g
	1
	5.000.000

	7
	Chlopyrifos d10
	lọ 1ml
	1
	5.000.000

	8
	Diazinon d10
	lọ 1ml
	1
	5.300.000

	9
	BSTFA + 1%TMCS
	hộp 10 ống
	2
	8.000.000

	10
	β-glucuronidase
	1ml
	1
	7.000.000

	11
	Chlotetracycline
	lọ 0.25g
	1
	1.603.800

	12
	Oxytetracycline
	lọ 0.25g
	1
	1.500.000

	13
	Acetonitrile
	chai 4 lít
	3
	3.000.000

	14
	Hexanes (95% n-hexane) HPLC grade
	chai 4 lít
	1
	1.320.000

	15
	Chloroform HPLC solvent
	chai 4 lít
	3
	3.300.000

	16
	5.0ML MINI-VIALS 12/PK
	hộp
	1
	4.000.000

	17
	Aflatest
	hộp 25 cột
	1
	7.000.000

	18
	Mycotoxin
	5ml
	1
	10.000.000


 
PHỤ LỤC 4
KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU BỔ SUNG DỰ ÁN: TĂNG CƯỜNG NĂNG LỰC PHÂN TÍCH CÁC HÓA CHẤT CẤM TRONG THỨC ĂN CHĂN NUÔI
(Kèm theo Quyết định số 2071/QĐ-BNNN-XD ngày 08/9/2011 của Bộ NN-PTNT)
Đơn vị: 1000đ
	TT
	Tên gói thầu
	Giá gói thầu
	Nguồn vốn
	Hình thức lựa chọn Nhà thầu
	Phương thức đấu thầu
	Thời gian lựa chọn nhà thầu
	Hình thức hợp đồng
	Thời gian thực hiện (ngày)

	 
	Tổng cộng
	702.474
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Gói số 12: Vật tư tiêu hao (gồm 38 loại)
	602.950
	Ngân sách
	Chào hàng cạnh tranh
	1 túi hồ sơ
	Quý 4/2011
	Trọn gói
	20

	2
	Gói số 13: Hóa chất chuẩn cho phân tích sắc khí
	99.524
	Ngân sách
	Chào hàng cạnh tranh
	1 túi hồ sơ
	Quý 4/2011
	Trọn gói
	20


 
