	BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 242/CT-BNN-TL
	Hà Nội, ngày 09 tháng 02 năm 2009


 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC BẢO ĐẢM AN TOÀN HỒ CHỨA TRONG MÙA MƯA LŨ NĂM 2009
Thời tiết năm 2008 diễn biến phức tạp, khó lường, mùa mưa kết thúc muộn, các tỉnh miền Bắc nhất là vùng đồng bằng đã hứng chịu trận lụt nặng nề vào cuối tháng 10, các tỉnh miền Trung đến đầu tháng 1/2009 còn xuất hiện lũ lớn ở mức báo động 3.
Sau mùa lũ năm 2008, nhiều hồ chứa đã bộc lộ một số nguy cơ mất an toàn, nhiều tràn xả lũ không đủ năng lực, làm cho mực nước hồ có nguy cơ tràn qua đỉnh đập gây vỡ đập; khi hồ tích đầy nước với thời gian dài, hiện tượng thấm lớn qua thân đập làm sạt trượt mái; các cống lấy nước bị hư hỏng khớp nối gây thấm qua mang cống. Hiện nay mùa mưa lũ đang đến gần, để đảm bảo an toàn các hồ chứa trong mùa mưa lũ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo một số nội dung sau:
1. Kiểm tra các hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những hồ có dung tích lớn và các hồ có nguy cơ mất an toàn... để có phương án sửa chữa bổ sung kịp thời trước mùa lũ; chỉ đạo hoàn thành việc sửa chữa nâng cấp trước ngày 20/5/2009 đối với các tỉnh phía Bắc và Tây Nguyên; trước 31/8/2009 đối với các tỉnh phía Nam; các hồ chứa đang thi công cần khẩn trương thi công đạt cao trình chống lũ.
2. Kiện toàn ban chỉ huy phòng chống lụt bão các cấp để có kế hoạch và đủ năng lực điều hành phòng chống lụt bão có hiệu quả.
3. Rà soát, bổ sung các quy định, quy trình điều tiết hồ, quy trình vận hành hệ thống, xây dựng phương án phòng chống lũ (kể cả phương án di dân vùng hạ du đập) cho các hồ chứa lớn và các hồ có nguy cơ mất an toàn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.
4. Tổ chức tập huấn, sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền phương án phòng chống lũ cho các hồ chứa và các thông tin liên quan đến an toàn hồ chứa.
5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tham mưu cho UBND tỉnh thành phố trong việc chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị, cơ quan triển khai công tác bảo đảm an toàn hồ chứa nước, thường xuyên báo cáo UBND tỉnh, thành phố và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
6. Rà soát lại toàn bộ các hồ đập trong tỉnh nhằm lập kế hoạch sửa chữa, nâng cấp trong những năm tới báo cáo về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Cục Thủy lợi), cụ thể như sau:
- Thống kê, phân cấp các loại hồ chứa trong tỉnh.
- Các hồ chứa đang được sửa chữa (tất cả các loại nguồn vốn).
- Đề xuất thứ tự ưu tiên các hồ chứa cần sửa chữa, nâng cấp.
7. Cục Thủy lợi phối hợp với Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, các Sở Nông nghiệp & Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên quan theo dõi diễn biến tình hình thời tiết, phối hợp với Văn phòng ban chỉ đạo phòng chống lụt bão Trung ương giúp Bộ chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn cho các hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2009./.
 
	 
Nơi nhận:
- UBND các tỉnh, TP;
- Bộ Công thương
- Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Tập đoàn điện lực Việt Nam;
- Trung tâm DBKTTVTW;
- Văn phòng Ban chỉ đạo PCLTTW;
- Các Thứ trưởng;
- Sở Nông nghiệp &PTNT các tỉnh, TP;
- Các Cục, Vụ trực thuộc Bộ;
- Lưu: VT,TL.
	BỘ TRƯỞNG




Cao Đức Phát


 
