	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẾN TRE
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 24/2007/CT-UBND
	Bến Tre, ngày 08 tháng 8 năm 2007


 
CHỈ THỊ
VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG CỦA CHỦ ĐẦU TƯ LÀ TƯ NHÂN

Trong những năm gần đây, cùng với những công trình được đầu tư bằng nguồn vốn Nhà nước, các dự án đầu tư nước ngoài, các công trình xây dựng do tư nhân làm chủ đầu tư không ngừng tăng về số lượng và quy mô. Phần lớn các công trình đều có chất lượng tốt, tuy nhiên trong thực tế một số nơi vẫn còn có những công trình xây dựng chưa đảm bảo chất lượng, không an toàn trong thi công xây dựng. Qua việc kiểm tra các công trình có chất lượng kém do chủ đầu tư là tư nhân cho thấy công tác quản lý khảo sát xây dựng, thiết kế, thi công xây dựng, giám sát, quản lý chất lượng thi công xây dựng, tổ chức khai thác sử dụng còn nhiều tồn tại. Các tồn tại chủ yếu là: không thực hiện khảo sát xây dựng, không thuê tư vấn lập thiết kế theo quy định, thuê nhà thầu thi công xây dựng không có đăng ký kinh doanh và không đủ năng lực để thi công, không thuê tổ chức hoặc cá nhân có chuyên môn có đủ năng lực theo quy định để giám sát thi công xây dựng. Mặc dù Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đã quy định chặt chẽ quyền, nghĩa vụ của các chủ thể trong hoạt động xây dựng nhưng nhiều chủ đầu tư là tư nhân, nhà thầu xây dựng chưa nắm vững các quy định hoặc chấp hành không nghiêm pháp luật xây dựng, thực tế làm cho công trình xây dựng chưa đảm bảo về chất lượng, xảy ra sự cố gây nguy hiểm đến tính mạng, thiệt hại tài sản nhân dân hoặc tranh chấp khiếu kiện kéo dài.

Thực hiện quy định của Luật Xây dựng, các Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07 tháng 02 năm 2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình, Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng, Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; tăng cường đảm bảo chất lượng các công trình xây dựng mà chủ đầu tư là tư nhân (kể cả nhà ở riêng lẻ), hạn chế nguy cơ sự cố công trình ảnh hưởng đến an toàn cộng đồng, Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Đối với Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã:
Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức tập huấn, tuyên truyền và giao nhiệm vụ cho Phòng Quản lý đô thị, Phòng Hạ tầng kinh tế và Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra việc tuân thủ nội dung, trình tự đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo các quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật đối các dự án đầu tư xây dựng mà chủ đầu tư là tư nhân, cụ thể tập trung vào các nội dung như sau:

a) Khi cấp giấy phép xây dựng, cơ quan cấp phép phải kiểm tra điều kiện năng lực của tổ chức, cá nhân lập thiết kế xây dựng theo quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng. Cơ quan, đơn vị quản lý Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng theo phân công, phân cấp tổ chức kiểm tra định kỳ, đột xuất về chất lượng công tác khảo sát xây dựng theo quy định quản lý chất lượng công trình xây dựng.

Đối với việc thiết kế xây dựng nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên hoặc nhà ở trong các khu di sản văn hóa, di tích lịch sử-văn hóa, thì việc thiết kế phải do tổ chức, cá nhân thiết kế có đủ năng lực hoạt động thiết kế xây dựng hoặc năng lực hành nghề thiết kế xây dựng thực hiện. Nếu nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ hơn quy định nêu trên thì cá nhân, hộ gia đình được tự tổ chức thiết kế nhưng phải phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt (trường hợp nơi xây dựng có quy hoạch xây dựng được duyệt) và chịu trách nhiệm trước pháp luật về chất lượng thiết kế, tác động của công trình đến môi trường và an toàn của các công trình lân cận.

b) Kiểm tra điều kiện khởi công theo quy định tại Điều 72 của Luật Xây dựng.

c) Kiểm tra việc thực hiện theo giấy phép xây dựng của chủ đầu tư.

d) Kiểm tra điều kiện năng lực hoạt động xây dựng của nhà thầu thi công xây dựng theo quy định. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn nhỏ hơn 250 m2 hoặc từ 2 tầng trở xuống thì cá nhân được tự tổ chức thi công xây dựng nhưng phải có năng lực hành nghề thi công xây dựng công trình và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn và vệ sinh môi trường, an toàn các công trình lân cận.

đ) Kiểm tra công tác giám sát thi công xây dựng và quản lý chất lượng, công tác bảo đảm an toàn lao động và vệ sinh môi trường của chủ đầu tư trong quá trình thi công xây dựng.

e) Kiểm tra việc chấp hành quy định chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng đối với các công trình bắt buộc phải chứng nhận theo quy định tại Điều 28 của Nghị định số 209/2004/NĐ-CP, Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14 tháng 7 năm 2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng.
g) Kiên quyết xử lý những sai sót được phát hiện trong quá trình kiểm tra đối với các nội dung nêu trên theo Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động xây dựng, quản lý công trình hạ tầng đô thị và quản lý sử dụng nhà. Cơ quan, đơn vị có trách nhiệm, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính theo Nghị định nêu trên phải thực hiện nghiêm chức trách, nhiệm vụ của mình và chịu trách nhiệm các hậu quả do không thực hiện kịp thời theo quy định của Nghị định này.
2. Đối với Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn:
Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phải tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các nội dung nêu tại khoản 1 của Chỉ thị này; đồng thời có trách nhiệm xem xét, giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong hoạt động quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền.

3. Đối với chủ đầu tư và người quản lý sử dụng công trình:
3.1. Chủ đầu tư được tự thực hiện khảo sát xây dựng, thiết kế, tổ chức thi công, giám sát thi công xây dựng khi có đủ năng lực hoạt động theo quy định của Luật Xây dựng. Chủ đầu tư không đủ năng lực tự thực hiện phải thuê nhà thầu xây dựng có đủ năng lực để thực hiện, khi đó cần coi trọng quản lý chặt chẽ công việc ngay từ đầu các khâu sau:

a) Khảo sát xây dựng: chọn nhà thầu khảo sát xây dựng có đủ điều kiện năng lực hoạt động khảo sát xây dựng phù hợp theo quy định tại Điều 58 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP để thực hiện khảo sát xây dựng, Thông tư số 06/2006/TT-BXD ngày 10 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng “Hướng dẫn khảo sát địa kỹ thuật phục vụ lựa chọn địa điểm và thiết kế xây dựng công trình” và Chỉ thị số 12/2006/CT-BXD ngày 11 tháng 9 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng “Về việc tăng cường chất lượng và hiệu quả của công tác khảo sát xây dựng”.

b) Thiết kế xây dựng công trình: chọn nhà thầu thiết kế xây dựng công trình có đủ điều kiện năng lực hoạt động thiết kế xây dựng công trình, năng lực hành nghề phù hợp theo quy định tại các Điều 59, Điều 60, Điều 61 và Điều 65 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn nhỏ hơn 250 m2, từ 2 tầng trở xuống nên chọn người thiết kế có kinh nghiệm đã từng thiết kế những công trình tương tự có chất lượng đảm bảo. Chủ đầu tư nghiên cứu áp dụng các khuyến cáo về xây dựng công trình an toàn đối với thiên tai gió bão, xây dựng an toàn đối với công trình lân cận của các nhà thầu xây dựng có kinh nghiệm, các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để hoàn chỉnh thiết kế.

c) Tổ chức thi công và giám sát xây dựng công trình:

- Chọn nhà thầu có đủ điều kiện năng lực hoạt động thi công xây dựng công trình phù hợp để thi công xây dựng công trình theo quy định tại các Điều 63 và Điều 64 của Nghị định số 16/2005/NĐ-CP.

- Mọi công trình xây dựng trong quá trình thi công phải được thực hiện chế độ giám sát thi công xây dựng. Đối với nhà ở riêng lẻ có tổng diện tích xây dựng sàn lớn hơn 250 m2, từ 3 tầng trở lên, chủ đầu tư không có năng lực giám sát theo quy định của Luật Xây dựng thì phải thuê tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực giám sát thi công xây dựng công trình để thực hiện giám sát; nếu nhà ở riêng lẻ có quy mô nhỏ hơn quy định nêu trên thì chủ đầu tư có thể tự giám sát hoặc thuê người có chuyên môn phù hợp thực hiện công tác giám sát.

- Giám sát thi công xây dựng công trình là phải theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình, cần đặc biệt chú trọng quản lý chặt chẽ các công đoạn xây dựng thường có nguy cơ gây sự cố công trình, cụ thể như: kiểm tra việc đào, lấp đất hố móng, gia cố nền móng, chống sạt lở đối với công trình liền kề, khe lún, khe co giãn nhiệt; kiểm tra chất lượng ván khuôn, cây chống, giàn giáo; kiểm tra việc che chắn đảm bảo không để rơi các cấu kiện, vật liệu gây mất an toàn cho người và công trình.

- Kiểm tra việc tuân thủ thiết kế đã được chấp thuận của các cơ quan cấp giấy phép xây dựng.

- Chủ đầu tư xây dựng công trình tổ chức nghiệm thu, tiếp nhận công trình xây dựng theo các quy định nêu tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP. Người tham gia nghiệm thu, bàn giao công trình phải chịu trách nhiệm cá nhân về sản phẩm do mình xác nhận trong quá trình thi công xây dựng công trình và bàn giao công trình xây dựng.

3.2. Trong quá trình khai thác sử dụng, người quản lý sử dụng công trình xây dựng có trách nhiệm:
a) Tổ chức thực hiện bảo trì công trình xây dựng theo quy định tại Thông tư số 08/2006/TT-BXD ngày 24 tháng 11 năm 2006 của Bộ Xây dựng về “Hướng dẫn công tác bảo trì công trình xây dựng”.
b) Chủ động kiểm tra nhằm phát hiện các hư hỏng để sửa chữa kịp thời, thông báo kịp thời những hư hỏng lớn làm ảnh hưởng đến an toàn công trình lân cận cho cơ quan quản lý có thẩm quyền giải quyết.

4. Đối với các nhà thầu tham gia hoạt động xây dựng:
Các nhà thầu khảo sát xây dựng, thiết kế xây dựng, thi công xây dựng, giám sát thi công xây dựng không được thực hiện các hoạt động xây dựng vượt quá điều kiện năng lực của mình; thực hiện nghiêm chỉnh nghĩa vụ được quy định tại Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.

5. Đối với Sở Xây dựng:
Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã và các chủ đầu tư là tư nhân thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng đúng theo quy định hiện hành.

Thanh tra Sở Xây dựng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và kiên quyết xử phạt hành chính theo quy định tại Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ, đồng thời chịu trách nhiệm xem xét, giải quyết những khiếu nại, tố cáo trong hoạt động quản lý chất lượng các công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân.

6. Trách nhiệm thông tin, thông báo:
Đài phát thanh và Truyền hình Bến Tre, Báo Đồng Khởi chịu trách nhiệm thông báo nội dung Chỉ thị này trên hệ thống thông tin của mình để tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân.

Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn thông báo nội dung Chỉ thị này trên hệ thống phát thanh của xã, phường, thị trấn.

7. Tổ chức thực hiện :
Trong quá trình thực hiện, định kỳ sáu tháng, một năm, Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm báo cáo và đề xuất, kiến nghị những khó khăn, vướng mắc (nếu có) về Uỷ ban nhân dân huyện, thị xã; Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã chịu trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất, kiến nghị về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.

Sở Xây dựng là đầu mối giúp Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Chỉ thị này.
Chỉ thị này có hiệu lực sau mười ngày kể từ ngày ký ./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH




Cao Tấn Khổng


 
