	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH CÀ MAU
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
---------------

	Số: 2856/QĐ-UBND
	Cà Mau, ngày 30 tháng 11 năm 2022


QUYẾT ĐỊNH
VỀ VIỆC CÔNG BỐ CÁC BỘ ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/4/2019 của Chính phủ quy định giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên;

Căn cứ Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/5/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang;

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn xác định và quản lý chi phí dịch vụ công ích đô thị;

Căn cứ Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn xác định chi phí tiền lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện;

Căn cứ Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị;

Căn cứ Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị;

Căn cứ Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị;

Căn cứ Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng công bố Định mức dự toán duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 3629/TTr-SXD ngày 24/10/2022; tổng hợp ý kiến thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 3992/VP-XD ngày 29/11/2022 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố các bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị để các tổ chức, cá nhân có liên quan tham khảo trong quá trình lập và quản lý chi phí dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh Cà Mau (kèm theo Quyết định), bao gồm:

- Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị.

- Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị.

- Đơn giá duy trì cây xanh đô thị.

- Đơn giá duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị.

Điều 2. Giao Sở Xây dựng tổ chức triển khai, phổ biến và hướng dẫn thống nhất thực hiện các bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau; tổng hợp những vấn đề vướng mắc, phát sinh trong quá trình thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện và thành phố Cà Mau; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Xây dựng (b/c);
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c);
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- LĐVP UBND tỉnh;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh Cà Mau;
- Các phòng Khối NC-TH;
- Phòng: QH-XD (Bn 3/53);
- Lưu: VT, Ktr832/11.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Lâm Văn Bi


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




_1733751065/Don gia.zip


Don gia.pdf




ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ĐƠN GIÁ 
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ  



TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 
(Công bố kèm theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 



của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



  



 



 



 



 



 



 



 



 



Năm 2022 











THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG 



I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 



CÀ MAU   



Đơn giá dịch vụ công ích đô thị là toàn bộ chi phí cần thiết về vật tư, vật liệu, nhân công 



và máy thi công, thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác. 



 1. Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau được xác định trên cơ sở: 



- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 



- Luât sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của 



Luật Xây dựng; 



- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 



- Luật giá số 11/2012/QH13 ngày 20/6/2012; 



- Luật Bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 



- Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 của Ủy Ban Thường Vụ Quốc Hội về phân loại 



đô thị; 



- Nghị định số 79/2009/NĐ-CP ngày 28/9/2009 của Chính phủ về quản lý chiếu sáng đô thị; 



- Nghị định số 64/2010/NĐ-CP ngày 11/6/2010 của Chính phủ về quản lý cây xanh; 



- Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 



dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 



- Nghị định số 80/2014/NĐ-CP ngày 06/8/2014 của Chính phủ về thoát nước và xử lý nước 



thải; 



- Nghị định số 149/2016/NĐ-CP ngày 11/11/2016 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung 



một số điều của Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 



định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá; 



- Nghị định số 32/2019/NĐ-CP ngày 10/04/2019 của Chính phủ về Quy định giao nhiệm 



vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ 



nguồn kinh phí chi thường xuyên; 



- Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở 



đối với cán bộ, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang; 



- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về Quản lý chi phí đầu tư 



xây dựng; 



- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về Quy định chi tiết một 



số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 



- Thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện 



Nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn 



thi hành một số điều của Luật Giá; 



- Thông tư số 233/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung 



một số điều của thông tư số 56/2014/TT-BTC ngày 28/4/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực 











hiện nghị định số 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng 



dẫn thi hành một số điều của Luật Giá; 



- Thông tư số 07/2017/TT-BXD ngày 15/5/2017 của Bộ Xây dựng hướng dẫn phương pháp 



định giá dịch vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt; 



- Thông tư số 14/2017/TT-BXD ngày 28/12/2017 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn quản lý 



chi phí dịch vụ công ích đô thị; 



- Thông tư số 13/2018/TT-BXD ngày 27/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn 



phương pháp định giá dịch vụ thoát nước; 



- Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động Thương binh và 



Xã hội về việc hướng dẫn xác định chi phí lương, chi phí nhân công trong giá, đơn giá sản phẩm, 



dịch vụ công sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước do doanh nghiệp thực hiện. 



- Thông tư 11/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động – Thương binh và 



xã hội ban hành danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và nghề, công việc đặc 



biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; 



- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc 



hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 



- Thông tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về hướng 



dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình; 



- Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi 



trường về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; 



- Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức 



dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị; 



- Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức 



dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị; 



- Quyết định số 593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ xây dựng về việc công bố Định mức 



dự toán Duy trì cây xanh đô thị; 



- Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng về việc công bố Định mức 



dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị; 



- Quyết định 04/2021/QĐ-UBND ngày 03/02/2021 của Ủy Ban Nhân Dân tỉnh Cà Mau về 



việc quy định hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương làm cơ sở xác định chi phí nhân công trong 



đơn giá, đơn giá sản phẩm, dịch vụ công sử dụng kinh phí nhà nước trên địa bàn tỉnh Cà Mau; 



- Báo cáo thẩm tra số 39/2022/ĐTMN-BCTT ngày 16/09/2022 của Công ty TNHH Quản 



lý xây dựng và Đô thị miền Nam về việc Thẩm tra bộ đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn 



tỉnh Cà Mau; 



- Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.   



2. Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau gồm các chi phí sau: 



2.1. Chi phí vật liệu:  



Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân 



chuyển cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng. 











 Giá các loại vật tư, vật liệu sử dụng trong đơn giá là giá bình quân tham khảo trên thị 



trường tỉnh Cà Mau tại thời điểm xác định đơn giá (chưa bao gồm thuế VAT). Khi lập giá dự 



toán dịch vụ công ích phải tính toán bù chênh lệch giá các loại vật tư, vật liệu tại thời điểm lập 



giá dự toán so với giá gốc vật liệu trong đơn giá. Giá vật tư, vật liệu dùng để lập dự toán phải 



hợp lý và phù hợp với mặt bằng giá thị trường, xác định trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, 



thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho các công tác khác có cùng tiêu 



chuẩn về chất lượng hoặc giá do địa phương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh  



 2.2. Chi phí nhân công:        



Chi phí nhân công là chi phí lao động cần thiết của công nhân trực tiếp thực hiện để hoàn 



thành một đơn vị khối lượng. 



- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương cơ sở là 1.490.000 



đồng/tháng được quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 05 năm 2019 của 



Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang. 



- Chí phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương theo 



vùng và chưa bao gồm hệ số phụ cấp khu vực, các khoản phụ cấp khác. Đối với các công tác 



nằm trong danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo các quy định hiện 



hành thì được bổ sung thêm khoản phụ cấp này vào chi phí nhân công trong bảng tổng hợp 



giá trị dự toán. 



- Hệ số cấp bậc lương theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của 



Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội: 



+ Công nhân lao động trực tiếp: Mục 2.3, Phần I – Lao động trực tiếp sản xuất. 



+ Công nhân lái xe: Mục 3, Phần II – Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, phục vụ. 



+ Công nhân lái tàu: điểm c, mục 2.6, Phần I – Lao động trực tiếp sản xuất. 



- Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo từng vùng khác nhau:  



+ Địa bàn vùng II (gồm thành phố Cà Mau): Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 



bằng 0,8. Mức lương điều chỉnh vùng II là 2.682.000 đồng/tháng. 



+ Địa bàn vùng III (gồm các huyện Cái Nước, Năm Căn, Trần Văn Thời và U Minh): 



Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 0,6. Mức lương điều chỉnh vùng III là 



2.384.000 đồng/tháng. 



+ Địa bàn vùng IV (các địa bàn còn lại của tỉnh): Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền 



lương bằng 0,5. Mức lương điều chỉnh vùng IV là 2.235.000 đồng/tháng. 



2.3. Chi phí máy thi công:       



- Chi phí máy thi công là chi phí các phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành một 



đơn vị khối lượng công tác. Chi phí máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí 



khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, chi phí nhân công điều khiển và chi phí 



khác của máy. 



- Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định trên cơ sở Phụ lục V, Thông tư 



số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định 



các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. 



- Giá nhiên liệu, năng lượng lấy giá tại thời điểm xác định đơn giá theo Thông cáo 



báo chí số 29/2022/PLX-TCBC ngày 12/09/2022 (chưa có thuế giá trị gia tăng) sử dụng 



để tính chi phí nhiên liệu là: 











+ Xăng RON 92 : 20.609,09 đồng/lít. 



+ Điêzen 0,05S : 22.418,18 đồng/lít. 



+ Điện : 1.864,44 đồng/kWh. 



- Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo từng vùng khác nhau: 



+ Địa bàn vùng II: Thành phố Cà Mau. 



+ Địa bàn vùng III: Huyện Cái Nước, Năm Căn, Trần Văn Thời, U Minh. 



+ Địa bàn vùng IV: Các địa bàn còn lại của tỉnh. 



 3. Kết cấu tập đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau:  



Đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tác, mỗi đơn giá được trình bày gồm: thành 



phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số đơn giá và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công 



việc đó. 



Đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau bao gồm 04 phần, phân theo 



loại công tác, được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như 



nội dung trong định mức đã ban hành. 



Chi tiết phần đơn giá dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh Cà Mau gồm: 



Phần I        : Phần duy trì hệ thống thoát nước đô thị 



Phần II : Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị 



Phần III : Phần duy trì cây xanh đô thị 



Phần IV : Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



II. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG       



1. Đơn giá đơn giá dịch vụ công ích đô thị là cơ sở để các cơ quan, tổ chức, cá nhân có 



liên quan, tham khảo xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng đối với các công trình xây 



dựng trên địa bàn tỉnh Cà Mau sử dụng vốn ngân sách nhà nước, vốn nhà nước ngoài ngân sách 



và các dự án đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) do Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau quản 



lý. 



2. Khi sử dụng Bộ đơn giá Dịch vụ công ích, các cơ quan quản lý nhà nước, chủ đầu tư, 



đơn vị thi công cần căn cứ vào mức phụ cấp theo quy định hiện hành để tính bổ sung phụ cấp 



khu vực và các khoản phụ cấp khác trong đơn giá nhân công theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông 



tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội. 



3. Trong quá trình áp dụng đơn giá, nếu giá vật liệu (mức giá chưa có thuế VAT) chênh 



lệch so với giá vật liệu đã tính trong đơn giá (kể cả do thay thế bằng một loại vật liệu khác, 



phân bón khác, cây giống khác, cây có kích thước khác ...) thì được bù trừ chênh lệch theo cách 



tính như sau: đơn vị lập dự toán căn cứ vào giá thực tế tại từng khu vực ở từng thời điểm do cơ 



quan quản lý giá công bố, trường hợp không có giá công bố thì lấy theo giá thực tế kèm theo 



tối thiểu 03 báo giá của 03 nhà cung cấp và số lượng vật liệu quy định trong định mức (hoặc sử 



dụng thực tế) để tính toán chi phí vật liệu thực tế, sau đó so sánh với chi phí vật liệu trong đơn 



giá để xác định mức bù, trừ chênh lệch chi phí vật liệu và đưa trực tiếp vào khoản mục chi phí 



vật liệu trong dự toán. 



4. Ngoài thuyết minh và quy định nói trên, trong mỗi chương của công tác của Đơn giá 



dịch vụ công ích đô thị đều có phần thuyết minh và quy định áp dụng cụ thể đối với từng nhóm, 



loại công tác lắp đặt phù hợp với yêu cầu kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công. 











5. Trường hợp các công tác dịch vụ công ích đô thị của địa phương có yêu cầu kỹ thuật 



và điều kiện thực hiện khác với quy định trong tập đơn giá hoặc những loại công tác chưa được 



quy định định mức thì các tổ chức, cá nhân thực hiện dịch vụ tiến hành điều chỉnh định mức 



hoặc xác lập định mức mới và gửi về Sở Xây dựng tiếp tục khảo sát, nghiên cứu để điều chỉnh 



bổ sung cho phù hợp với quy trình mới, trình Ủy ban nhân dân tỉnh công bố áp dụng sau khi có 



sự thống nhất của Bộ Xây dựng. 



6. Đối với công tác cùng thực hiện trên tuyến qua nhiều vùng (vùng II, III, IV) hoặc giáp 



ranh giữa các vùng có đơn giá khác nhau thì đơn chung được xác định bằng đơn giá trung bình 



giữa các vùng. 



Trong quá trình sử dụng bộ Đơn giá dịch vụ công ích đô thị của tỉnh Cà Mau, nếu gặp 



vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng tỉnh Cà Mau xem xét, giải quyết. 











ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ĐƠN GIÁ 
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ  



TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 
 



PHẦN DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC 
 



(Công bố kèm theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 



của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Năm 2022 











§¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau  
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



 



1



ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ 



TỈNH CÀ MAU  



(Công bố kèm theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Cà Mau) 



THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 



I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐÔ THỊ TỈNH CÀ 
MAU 



Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Cà Mau là toàn bộ chi phí cần thiết về 
vật tư, vật liệu, nhân công và xe máy thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác 
duy trì hệ thống thoát nước đô thị. 



Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Cà Mau bao gồm các khoản chi phí sau: 



1. Chi phí nhân công: là chi phí lao động cần thiết của công nhân trực tiếp thực hiện để 
hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. 



- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương cơ sở là 1.490.000 
đồng/tháng được quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ 
quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang. 



- Chí phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm hệ số tăng thêm tiền lương theo vùng và 
chưa bao gồm hệ số phụ cấp khu vực, các khoản phụ cấp khác. Đối với các công tác nằm 
trong danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo các quy định hiện hành 
thì được bổ sung thêm khoản phụ cấp này vào chi phí nhân công trong bảng tổng hợp giá trị 
dự toán. 



- Hệ số cấp bậc lương theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của 
Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội: 



+ Công nhân lao động trực tiếp: Mục 2.3, Phần I – Lao động trực tiếp sản xuất. 



+ Công nhân lái xe: Mục 3, Phần II – Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, 
phục vụ. 



+ Công nhân lái tàu: Điểm c, mục 2.6, Phần I – Lao động trực tiếp sản xuất. 



- Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo từng vùng khác nhau: 



+ Địa bàn vùng II (gồm thành phố Cà Mau): Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 
bằng 0,8. Mức lương điều chỉnh vùng II là 2.682.000 đồng/tháng; 



+ Địa bàn vùng III (gồm các huyện Cái Nước, Năm Căn, Trần Văn Thời và U Minh): 
Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 0,6. Mức lương điều chỉnh vùng III là 2.384.000 
đồng/tháng. 



+ Địa bàn vùng IV (các địa bàn còn lại của tỉnh): Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 
bằng 0,5. Mức lương điều chỉnh vùng IV là 2.235.000 đồng/tháng. 



2. Chi phí máy thi công: là chi phí các phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành 
một đơn vị khối lượng công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Chi phí máy thi công bao 
gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, chi 
phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy. 



- Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định trên cơ sở Phụ lục V, Thông tư số 
13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định 
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. 



- Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo từng vùng khác nhau: 











§¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau  
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



 



2



+ Địa bàn vùng II: Thành phố Cà Mau. 



+ Địa bàn vùng III: Huyện Cái Nước, Năm Căn, Trần Văn Thời, U Minh. 



+ Địa bàn vùng IV: Các địa bàn còn lại của tỉnh. 



II. KẾT CẤU CỦA TẬP ĐƠN GIÁ 



Đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì hệ thống thoát nước đô thị. Mỗi 
đơn giá được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số đơn giá và 
đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó. 



Đơn giá duy trì hệ thống thoát nước đô thị tỉnh Cà Mau bao gồm 04 chương, phân theo 
loại công tác, được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như nội 
dung trong định mức dự toán duy trì hệ thống thoát nước đô thị công bố kèm theo quyết định 
số 591/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây dựng: 



Chương I Công tác nạo vét bùn bằng thủ công 



Chương II Công tác nạo vét bùn bằng cơ giới 



Chương III Công tác vận chuyển bùn bằng cơ giới 



Chương IV Công tác kiểm tra hệ thống thoát nước 



 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   3 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



CH¦¥NG I 
N¹O VÐT BïN B»NG THñ C¤NG 



TN1.01.00 NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG 



TN1.01.10 NẠO VÉT BÙN HỐ GA 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ dông cô, ph­¬ng tiÖn vµ mÆt b»ng lµm viÖc; 



- §Æt biÓn b¸o hiÖu c«ng tr­êng; 



- Më n¾p ga, cËy tÊm ®an, chê khÝ ®éc bay ®i; 



- Xóc bïn vµo x«, ®­a lªn vµ ®æ vµo ph­¬ng tiÖn trung chuyÓn (xe c¶i tiÕn hoÆc xe ®Èy tay); 



- Trung chuyÓn bïn tíi n¬i tËp kÕt t¹m víi cù ly b×nh qu©n 1000m; 



- Xóc bïn tõ xe c¶i tiÕn hoÆc xe ®Èy tay vµo ph­¬ng tiÖn chøa bïn ®Ó ë n¬i tËp kÕt t¹m; 



- VÖ sinh, thu dän mÆt b»ng lµm viÖc vµ tËp trung dông cô, ph­¬ng tiÖn vÒ n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/m3 bùn 



M· hiÖu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 N¹o vÐt bïn hè ga          



 Cù ly trung chuyÓn bïn 1000m:         



TN1.01.11 - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.188.075  1.056.066  990.063  
TN1.01.12 - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.093.029  971.580  910.858  
TN1.01.13 - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.009.165  897.034  840.971  
TN1.01.14 - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  928.096  824.974  773.414  



 Cù ly trung chuyÓn bïn 1500m:         



TN1.01.11A - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.366.985  1.215.097  1.139.155  
TN1.01.12A - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.257.962  1.118.187  1.048.302  











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   4 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



M· hiÖu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



TN1.01.13A - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.160.120  1.031.217  966.767  
TN1.01.14A - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.065.074  946.732  887.562  



 Cù ly trung chuyÓn bïn 2000m:         



TN1.01.11B - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.509.554  1.341.824  1.257.962  
TN1.01.12B - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.389.349  1.234.975  1.157.791  
TN1.01.13B - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.283.121  1.140.551  1.069.268  
TN1.01.14B - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.176.893  1.046.126  980.745  



 Kh«ng trung chuyÓn bïn:         



TN1.01.11C - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.034.324  919.398  861.937  
TN1.01.12C - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  950.460  844.852  792.050  
TN1.01.13C - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  877.778  780.246  731.482  
TN1.01.14C - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  805.095  715.640  670.913  



          











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   5 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



TN1.01.20 N¹O VÐT BïN CèNG NGÇM (cèng trßn vµ c¸c lo¹i cèng kh¸c cã tiÕt diÖn t­¬ng ®­¬ng) B»NG THñ 
C¤NG 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ dông cô, ph­¬ng tiÖn vµ mÆt b»ng lµm viÖc; 



- Më n¾p ga, chê khÝ ®éc bay ®i; 



- §Æt biÓn b¸o hiÖu c«ng tr­êng; 



- Dïng qu¶ g¨ng luån qua cèng, g¹t bïn vÒ hè ga; 



- Xóc bïn vµo x«, ®­a lªn vµ ®æ vµo ph­¬ng tiÖn trung chuyÓn (xe c¶i tiÕn hoÆc xe ®Èy tay); 



- Trung chuyÓn bïn tíi n¬i tËp kÕt t¹m cù ly b×nh qu©n 1000m; 



- Xóc bïn tõ xe c¶i tiÕn hoÆc xe ®Èy tay vµo ph­¬ng tiÖn ®Ó ë n¬i tËp kÕt t¹m; 



- Đóng nắp ga, vÖ sinh, thu dän mÆt b»ng lµm viÖc vµ tËp trung dông cô, ph­¬ng tiÖn vÒ n¬i quy ®Þnh. 



   §¬n vÞ tÝnh: ®ång/m3 bùn 



M· hiÖu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 N¹o vÐt bïn cèng ngÇm b»ng thñ c«ng         



 Đ­êng kÝnh cèng ≤ 200 mm         
 Cù ly trung chuyÓn bïn 1000m:         
TN1.01.21 - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.942.798  1.726.936  1.619.002  
TN1.01.21A - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.787.374  1.588.781  1.489.481  
TN1.01.21B - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.651.529  1.468.029  1.376.277  
TN1.01.21C - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.515.382  1.347.010  1.262.821  
 Cù ly trung chuyÓn bïn 1500m:         
TN1.01.21D - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  2.234.368  1.986.110  1.861.977  
TN1.01.21E - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  2.055.450  1.827.071  1.712.879  
TN1.01.21F - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.899.123  1.688.113  1.582.605  
TN1.01.21G - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.742.795  1.549.155  1.452.332  











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   6 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



M· hiÖu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 
 Cù ly trung chuyÓn bïn 2000m:         
TN1.01.21H - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  2.467.504  2.193.342  2.056.258  
TN1.01.21I - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  2.269.911  2.017.704  1.891.596  
TN1.01.21J - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  2.097.318  1.864.288  1.747.769  
TN1.01.21K - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.924.424  1.710.604  1.603.690  
 Kh«ng ph¶i trung chuyÓn bïn:         
TN1.01.21L - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.690.385  1.502.568  1.408.657  
TN1.01.21M - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.555.142  1.382.352  1.295.954  
TN1.01.21N - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.436.767  1.277.129  1.197.308  
TN1.01.21O - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.318.392  1.171.907  1.098.662  
 Đ­êng kÝnh cèng 300-600 mm         
 Cù ly trung chuyÓn bïn 1000m:         
TN1.01.22 - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.888.580  1.678.742  1.573.820  
TN1.01.22A - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.737.374  1.544.336  1.447.814  
TN1.01.22B - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.605.444  1.427.065  1.337.873  
TN1.01.22C - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.473.213  1.309.526  1.227.680  
 Cù ly trung chuyÓn bïn 1500m:         
TN1.01.22D - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  2.172.018  1.930.688  1.810.019  
TN1.01.22E - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.998.221  1.776.200  1.665.187  
TN1.01.22F - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.846.110  1.640.991  1.538.428  
TN1.01.22G - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.693.999  1.505.781  1.411.669  
 Cù ly trung chuyÓn bïn 2000m:         
TN1.01.22H - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  2.398.527  2.132.030  1.998.777  
TN1.01.22I - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  2.206.657  1.961.478  1.838.885  
TN1.01.22J - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  2.038.583  1.812.078  1.698.822  
TN1.01.22K - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.870.809  1.662.946  1.559.011  











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   7 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



M· hiÖu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 
 Kh«ng ph¶i trung chuyÓn bïn:         
TN1.01.22L - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.643.095  1.460.533  1.369.249  
TN1.01.22M - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.511.768  1.343.797  1.259.809  
TN1.01.22N - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.396.706  1.241.520  1.163.924  
TN1.01.22O - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.281.644  1.139.242  1.068.039  
 Đ­êng kÝnh cèng 700-1000 mm         
 Cù ly trung chuyÓn  1000m:         
TN1.01.23 - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.816.290  1.614.484  1.513.578  
TN1.01.23A - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.671.108  1.485.433  1.392.592  
TN1.01.23B - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.543.997  1.372.445  1.286.667  
TN1.01.23C - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.416.586  1.259.191  1.180.491  
 Cù ly trung chuyÓn bïn 1500m:         
TN1.01.23D - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  2.088.884  1.856.791  1.740.740  
TN1.01.23E - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.921.713  1.708.194  1.601.431  
TN1.01.23F - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.775.326  1.578.071  1.479.441  
TN1.01.23G - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.629.239  1.448.216  1.357.702  
 Cù ly trung chuyÓn bïn 2000m:         
TN1.01.23H - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  2.306.659  2.050.368  1.922.219  
TN1.01.23I - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  2.122.017  1.886.242  1.768.351  
TN1.01.23J - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.960.569  1.742.733  1.633.811  
TN1.01.23K - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.799.121  1.599.223  1.499.271  
 Kh«ng ph¶i trung chuyÓn bïn:         
TN1.01.23L - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.580.142  1.404.575  1.316.788  
TN1.01.23M - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.453.635  1.292.123  1.211.365  
TN1.01.23N - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.343.091  1.193.862  1.119.245  
TN1.01.23O - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.232.547  1.095.600  1.027.125  











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   8 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



M· hiÖu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 Đ­êng kÝnh >1000 mm         
 Cù ly trung chuyÓn bïn 1000m:         
TN1.01.24 - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.771.109  1.574.323  1.475.927  
TN1.01.24A - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.629.541  1.448.484  1.357.953  
TN1.01.24B - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.505.443  1.338.175  1.254.538  
TN1.01.24C - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.381.344  1.227.865  1.151.123  
 Cù ly trung chuyÓn bïn 1500m:         
TN1.01.24D - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  2.036.775  1.810.471  1.697.316  
TN1.01.24E - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.873.821  1.665.623  1.561.521  
TN1.01.24F - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.731.349  1.538.981  1.442.794  
TN1.01.24G - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.588.576  1.412.071  1.323.816  
 Cù ly trung chuyÓn bïn 2000m:         
TN1.01.24H - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  2.249.429  1.999.497  1.874.528  
TN1.01.24I - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  2.069.306  1.839.388  1.724.425  
TN1.01.24J - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.911.774  1.699.358  1.593.148  
TN1.01.24K - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.754.542  1.559.597  1.462.122  
 Kh«ng ph¶i trung chuyÓn bïn:         
TN1.01.24L - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.540.985  1.369.768  1.284.157  
TN1.01.24M - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.417.490  1.259.994  1.181.244  
TN1.01.24N - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.309.657  1.164.142  1.091.383  
TN1.01.24O - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.201.824  1.068.291  1.001.522  



          
Ghi chó: 



- §¬n gi¸ quy ®Þnh t¹i b¶ng trªn t­¬ng øng: L­îng bïn cã trong cèng tr­íc khi n¹o vÐt: < 1/3 tiÕt diÖn cèng ngÇm. Tr­êng hîp l­îng bïn cã 
trong cèng tr­íc khi n¹o vÐt >1/3 tiÕt diÖn cèng th× ®¬n gi¸ quy ®Þnh t¹i b¶ng trªn ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 0,80. 



- Chi phí nhân công mã hiệu TN.01.20 đã tính cho nhân công dịch vụ công ích bậc 4/7 – Nhóm III. 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   9 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



TN1.01.30 N¹O VÐT BïN CèNG HéP Næi kÝch th­íc b≥ 300mm  - 1000mm; h≥ 400mm - 1000mm 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ dông cô, ph­¬ng tiÖn vµ mÆt b»ng lµm viÖc; 



- §Æt biÓn b¸o hiÖu c«ng tr­êng; 



- Më n¾p tÊm ®an, chê khÝ ®éc bay ®i; 



- Xóc bïn vµo x«, ®­a lªn vµ ®æ vµo ph­¬ng tiÖn trung chuyÓn (xe c¶i tiÕn hoÆc xe ®Èy tay); 



- Trung chuyÓn bïn tíi n¬i tËp kÕt t¹m víi cù ly b×nh qu©n 1000m; 



- Xóc bïn tõ xe c¶i tiÕn hoÆc xe ®Èy tay (ph­¬ng tiÖn trung chuyÓn) vµo ph­¬ng tiÖn ®Ó ë n¬i tËp kÕt t¹m; 



- Đóng nắp tấm đan, vÖ sinh, thu dän mÆt b»ng lµm viÖc vµ tËp trung dông cô, ph­¬ng tiÖn vÒ n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/m3 bùn 



M· hiÖu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 
N¹o vÐt bïn cèng hép næi: KÝch th­íc 
cèng hép næi: B ≥ 300mm - 1000mm; 
H ≥ 400mm - 1000mm 



  
  



    



 Cù ly trung chuyÓn bùn 1000m:         



TN1.01.31 - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.481.599  1.316.976  1.234.667  
TN1.01.32 - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.363.071  1.211.618  1.135.893  
TN1.01.33 - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.259.359  1.119.429  1.049.467  
TN1.01.34 - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.155.647  1.027.241  963.040  



 Cù ly trung chuyÓn bùn 1500m:         
TN1.01.31A - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.703.839  1.514.522  1.419.867  
TN1.01.32A - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.567.420  1.393.261  1.306.184  
TN1.01.33A - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.448.333  1.287.406  1.206.945  
TN1.01.34A - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.328.966  1.181.302  1.107.473  











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   10 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



M· hiÖu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 Cù ly trung chuyÓn bùn 2000m:         
TN1.01.31B - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.881.631  1.672.559  1.568.027  
TN1.01.32B - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.731.235  1.538.874  1.442.697  
TN1.01.33B - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.599.288  1.421.588  1.332.741  
TN1.01.34B - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.467.622  1.304.552  1.223.019  



 Kh«ng trung chuyÓn bïn:         
TN1.01.31C - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.288.991  1.145.769  1.074.160  
TN1.01.32C - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.185.838  1.054.078  988.199  
TN1.01.33C - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.095.545  973.817  912.955  
TN1.01.34C - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  1.005.531  893.804  837.943  



          



Ghi chó: 
§¬n gi¸ quy ®Þnh t¹i b¶ng trªn t­¬ng øng: L­îng bïn cã trong cèng tr­íc khi n¹o vÐt ≤ 1/3 tiÕt diÖn cèng hép næi. Tr­êng hîp l­îng bïn cã trong 



cèng tr­íc khi n¹o vÐt > 1/3 tiÕt diÖn cèng th× ®¬n gi¸ quy ®Þnh t¹i b¶ng trªn ®iÒu chØnh víi hÖ sè K = 0,8. 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   11 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



TN1.02.00 NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG 



TN1.02.10 NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG <6M  



TN1.02.1A  ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ dông cô, ph­¬ng tiÖn;  



- N¹o vÐt bïn d­íi lßng m­¬ng, xóc vµo x«, chuyÓn bïn lªn thuyÒn; 



- KÐo thuyÒn bïn däc m­¬ng (cù ly < 300m) chuyÓn bïn lªn bê ®æ lªn ph­¬ng tiÖn trung chuyÓn (xe c¶i tiÕn hoÆc xe ®Èy tay); 



- Trung chuyÓn bïn tíi n¬i tËp kÕt t¹m víi cù ly b×nh qu©n 150m; 



- Xóc bïn tõ xe c¶i tiÕn hoÆc xe ®Èy tay (ph­¬ng tiÖn trung chuyÓn) vµo ph­¬ng tiÖn ®Ó ë n¬i tËp kÕt t¹m; 



- VÖ sinh, thu dän mÆt b»ng lµm viÖc vµ tËp trung dông cô, ph­¬ng tiÖn vÒ n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/m3 bïn 



M· hiÖu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 



N¹o vÐt bïn m­¬ng cã chiÒu 
réng < 6m b»ng thñ c«ng (kh«ng 
cã hµnh lang, kh«ng cã lèi vµo), 
lượng bùn < 1/3 độ sâu của 
mương (từ mặt nước đến đáy 
mương). 



  



  



    



 Cù ly trung chuyÓn bïn 150m:         



TN1.02.11 - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.180.657  1.049.475  983.879  



TN1.02.12 - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.086.153  965.471  905.126  



TN1.02.13 - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  1.003.558  892.054  836.297  



TN1.02.14 - §« thÞ lo¹i III - V 
 



m3 bùn  920.964 



 
 



818.636 



 



 767.469 



 



 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   12 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



M· hiÖu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 Kh«ng trung chuyÓn bïn         



TN1.02.11A - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.003.558  892.054  836.297  
TN1.02.12A - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  923.294  820.708  769.411  
TN1.02.13A - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  853.128  758.338  710.939  
TN1.02.14A - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  782.703  695.737  652.252  



          



 
Ghi chó: 
 §¬n gi¸ t¹i b¶ng trªn quy ®Þnh t­¬ng øng: L­îng bïn trong m­¬ng tr­íc khi n¹o vÐt: £ 1/3 ®é s©u cña m­¬ng (tõ mÆt n­íc ®Õn ®¸y m­¬ng). 
NÕu l­îng bïn trong m­¬ng tr­íc khi n¹o vÐt > 1/3 ®é s©u cña m­¬ng (tõ mÆt n­íc ®Õn ®¸y m­¬ng) th× ®¬n gi¸ quy ®Þnh t¹i b¶ng trªn ®iÒu chØnh víi 
hÖ sè K = 0,75. 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   13 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



TN1.02.1B ĐỐI VỚI MƯƠNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ dông cô, ph­¬ng tiÖn; 



- Dän dÑp mÆt b»ng hai bªn bê m­¬ng; 



- N¹o vÐt bïn d­íi lßng m­¬ng, xóc vµo x«, chuyÓn bïn lªn bê vµ ®æ lªn ph­¬ng tiÖn trung chuyÓn (b»ng xe c¶i tiÕn hoÆc xe ®Èy tay); 



- Trung chuyÓn bïn tíi n¬i tËp kÕt t¹m víi cù ly b×nh qu©n 150m; 



- Xóc bïn tõ xe c¶i tiÕn hoÆc xe ®Èy tay (ph­¬ng tiÖn trung chuyÓn) vµo ph­¬ng tiÖn ®Ó ë n¬i tËp kÕt t¹m; 



- VÖ sinh, thu dän mÆt b»ng lµm viÖc vµ tËp trung dông cô, ph­¬ng tiÖn vÒ n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/m3 bùn 



M· hiÖu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 



N¹o vÐt bïn m­¬ng cã chiÒu réng < 
6m b»ng thñ c«ng (cã hµnh lang, lèi 
vµo), lượng bùn < 1/3 độ sâu của 
mương (từ mặt nước đến đáy mương) 



  



  



    



 Cự ly trung chuyển bùn 150m:         



TN1.02.16 - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.020.129  906.783  850.106  



TN1.02.17 - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  938.571  834.287  782.141  



TN1.02.18 - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  867.110  770.766  722.590  



TN1.02.19 - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  795.649  707.245  663.040  



 Kh«ng trung chuyÓn bïn:         



TN1.02.16B - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  867.110  770.766  722.590  



TN1.02.17B - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  797.720  709.086  664.766  



TN1.02.18B - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  737.134  655.231  614.277  



TN1.02.19B - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  676.289  601.147  563.573  











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   14 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



Ghi chó: 
§¬n gi¸ t¹i b¶ng trªn quy ®Þnh t­¬ng øng: L­îng bïn trong m­¬ng tr­íc khi n¹o vÐt: ≤ 1/3 ®é s©u cña m­¬ng (tõ mÆt n­íc ®Õn ®¸y m­¬ng). 



NÕu l­îng bïn trong m­¬ng tr­íc khi n¹o vÐt > 1/3 ®é s©u cña m­¬ng (tõ mÆt n­íc ®Õn ®¸y m­¬ng) th× ®¬n gi¸ quy ®Þnh t¹i b¶ng trªn ®iÒu chØnh víi 
hÖ sè K = 0,75. 



TN1.02.20 NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG > 6M 



TN1.02.2A ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ dông cô, ph­¬ng tiÖn; 



- B¾c cÇu c«ng t¸c; 



- N¹o vÐt bïn d­íi lßng m­¬ng, xóc vµo x«, chuyÓn bïn lªn thuyÒn; 



- KÐo thuyÒn bïn däc m­¬ng (cù ly < 300m) chuyÓn bïn lªn bê ®æ lªn ph­¬ng tiÖn trung chuyÓn (b»ng xe c¶i tiÕn hoÆc xe ®Èy tay); 



- Trung chuyÓn bïn tíi n¬i tËp kÕt t¹m víi cù ly b×nh qu©n 150m; 



- Xóc bïn tõ xe c¶i tiÕn hoÆc xe ®Èy tay (ph­¬ng tiÖn trung chuyÓn) vµo ph­¬ng tiÖn ®Ó ë n¬i tËp kÕt t¹m; 



- VÖ sinh, thu dän mÆt b»ng lµm viÖc vµ tËp trung dông cô, ph­¬ng tiÖn vÒ n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/m3 bùn 



M· hiÖu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 



Nạo vét bùn mương bằng thủ 
công, mương có chiều rộng > 6m 
(không có hành lang, không có lối 
vào), lượng bùn < 1/3 độ sâu của 
mương (từ mặt nước đến đáy 
mương) 



Cù ly trung chuyÓn bïn 150m 



  



  



    



TN1.02.21 - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  1.149.587  1.021.857  957.988  











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   15 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



M· hiÖu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



TN1.02.22 - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  1.057.672  940.155  881.392  



TN1.02.23 - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  977.149  868.579  814.290  



TN1.02.24 - §« thÞ lo¹i III – V m3 bùn  896.626  797.003  747.187  



 Kh«ng trung chuyÓn bïn         



TN1.02.21A - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  977.149  868.579  814.290  



TN1.02.22A - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  898.956  799.074  749.129  



TN1.02.23A - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  830.603  738.315  692.168  



TN1.02.24A - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  762.249  677.556  635.206  



          
 



Ghi chó: 
§¬n gi¸ t¹i b¶ng trªn quy ®Þnh t­¬ng øng: L­îng bïn trong m­¬ng tr­íc khi n¹o vÐt: < 1/3 ®é s©u cña m­¬ng (tõ mÆt n­íc ®Õn ®¸y m­¬ng). 



NÕu l­îng bïn trong m­¬ng tr­íc khi n¹o vÐt > 1/3 ®é s©u cña m­¬ng (tõ mÆt n­íc ®Õn ®¸y m­¬ng) th× ®¬n gi¸ quy ®Þnh t¹i b¶ng trªn ®iÒu chØnh víi 
hÖ sè K = 0,75. 



TN1.02.2B ĐỐI VỚI MƯƠNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO  



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ dông cô, ph­¬ng tiÖn; 



- Dän dÑp mÆt b»ng hai bªn bê m­¬ng; 



- B¾c cÇu c«ng t¸c; 



- N¹o vÐt bïn d­íi lßng m­¬ng, xóc vµo x«, chuyÓn bïn lªn bê vµ ®æ lªn ph­¬ng tiÖn trung chuyÓn (b»ng xe c¶i tiÕn hoÆc xe ®Èy tay); 



- Trung chuyÓn bïn tíi n¬i tËp kÕt t¹m víi cù ly b×nh qu©n 150m; 



- Xóc bïn tõ xe c¶i tiÕn hoÆc xe ®Èy tay (ph­¬ng tiÖn trung chuyÓn) vµo ph­¬ng tiÖn ®Ó ë n¬i tËp kÕt t¹m; 



- VÖ sinh, thu dän mÆt b»ng lµm viÖc vµ tËp trung dông cô, ph­¬ng tiÖn vÒ n¬i quy ®Þnh. 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   16 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ m3 bùn 



 
Ghi chó: 



§¬n gi¸ t¹i b¶ng trªn quy ®Þnh t­¬ng øng: L­îng bïn trong m­¬ng tr­íc khi n¹o vÐt: ≤ 1/3 ®é s©u cña m­¬ng (tõ mÆt n­íc ®Õn ®¸y m­¬ng). 
NÕu l­îng bïn trong m­¬ng tr­íc khi n¹o vÐt > 1/3 ®é s©u cña m­¬ng (tõ mÆt n­íc ®Õn ®¸y m­¬ng) th× ®¬n gi¸ quy ®Þnh t¹i b¶ng trªn ®iÒu chØnh víi 
hÖ sè K = 0,75. 



M· hiÖu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 



Nạo vét bùn mương bằng thủ 
công, mương có chiều rộng > 
6m (có hành lang lối vào), lượng 
bùn < 1/3 độ sâu của mương (từ 
mặt nước đến đáy mương) 
Cự ly trung chuyển bùn 150m: 



  



  



    



TN1.02.26 - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  986.470  876.864  822.057  



TN1.02.27 - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  907.501  806.669  756.249  



TN1.02.28 - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  838.629  745.449  698.856  



TN1.02.29 - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  769.498  684.000  641.248  



 Kh«ng trung chuyÓn bïn:         



TN1.02.26B - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt m3 bùn  838.629  745.449  698.856  



TN1.02.27B - §« thÞ lo¹i I m3 bùn  771.311  685.611  642.758  



TN1.02.28B - §« thÞ lo¹i II m3 bùn  712.796  633.597  593.996  



TN1.02.29B - §« thÞ lo¹i III - V m3 bùn  654.022  581.354  545.017  
          











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   17 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



TN1.03.00 NHẶT, THU GOM PHẾ THẢI VÀ VỚT RAU BÈO TRÊN MƯƠNG, SÔNG THOÁT NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG 



Thành phần công việc: 



- ChuÈn bÞ dông cô, biÓn b¸o vµ c¸c ph­¬ng tiÖn cÇn thiÕt kh¸c; 



- §i tua däc hai bªn bê m­¬ng, s«ng ®Ó ph¸t hiÖn phÕ th¶i; 



- NhÆt hÕt r¸c, c¸c lo¹i phÕ th¶i trªn bê, m¸i cña m­¬ng, s«ng thuéc hµnh lang qu¶n lý vµ vun thµnh ®èng nhá xóc ®­a lªn ph­¬ng tiÖn trung 
chuyÓn (xe c¶i tiÕn chë bïn, xe thå, xe ®Èy tay); 



- NhÆt, gom r¸c, phÕ th¶i vµ rau bÌo trªn mÆt n­íc cña m­¬ng s«ng; 



- Dïng thuyÒn ®­a vµo bê vµ xóc lªn ph­¬ng tiÖn trung chuyÓn (xe c¶i tiÕn chë bïn, xe thå, xe ®Èy tay); 



- VËn chuyÓn phÕ th¶i vÒ ®Þa ®iÓm tËp kÕt t¹m víi cù ly b×nh qu©n 150m; 



- Xóc r¸c, phÕ th¶i vµ rau bÌo tõ vËt liÖu trung chuyÓn vµo ph­¬ng tiÖn ®Ó ë n¬i tËp kÕt; 



- VÖ sinh thu dän mÆt b»ng lµm viÖc vµ tËp kÕt dông cô, ph­¬ng tiÖn vÒ n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/km 



Mã hiệu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 



 
Công tác nhÆt, thu gom phÕ th¶i 
vµ vít rau bÌo trªn m­¬ng, s«ng 
tho¸t n­íc, chiÒu réng cña m­¬ng 
s«ng ≤ 6m 
Cự ly trung chuyển bùn 150m 



  



  



    



TN1.03.01 - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt km  1.118.188  993.944  931.824  



TN1.03.01A - §« thÞ lo¹i I km  1.028.733  914.428  857.278  



TN1.03.01B - §« thÞ lo¹i II km  950.460  844.852  792.050  



TN1.03.01C - §« thÞ lo¹i III - V km  872.187  775.276  726.823  











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   18 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



Mã hiệu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 Kh«ng trung chuyÓn bïn:         



TN1.03.01D - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt km  950.460  844.852  792.050  



TN1.03.01E - §« thÞ lo¹i I km  874.423  777.264  728.686  



TN1.03.01F - §« thÞ lo¹i II km  807.891  718.125  673.243  



TN1.03.01G - §« thÞ lo¹i III - V km  741.359  658.985  617.799  



 



C«ng t¸c nhÆt, thu gom phÕ th¶i 
vµ vít rau bÌo trªn m­¬ng, s«ng 
tho¸t n­íc, chiÒu réng cña m­¬ng 
s«ng ≤ 15m 



  



  



    



 Cự ly trung chuyển bùn 150m:         



TN1.03.02 - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt km  1.230.007  1.093.338  1.025.006  



TN1.03.02A - §« thÞ lo¹i I km  1.131.606  1.005.871  943.006  



TN1.03.02B - §« thÞ lo¹i II km  1.045.506  929.338  871.255  



TN1.03.02C - §« thÞ lo¹i III - V km  959.405  852.804  799.505  



 Kh«ng trung chuyÓn bïn:         



TN1.03.02D - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt km  1.045.506  929.338  871.255  



TN1.03.02E - §« thÞ lo¹i I km  961.921  855.040  801.602  



TN1.03.02F - §« thÞ lo¹i II km  888.680  789.937  740.567  



TN1.03.02G - §« thÞ lo¹i III - V km  815.439  724.834  679.533  



 
 
 
 
 
 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   19 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



Mã hiệu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 



C«ng t¸c nhÆt, thu gom phÕ th¶i 
vµ vít rau bÌo trªn m­¬ng, s«ng 
tho¸t n­íc, chiÒu réng cña m­¬ng 
s«ng > 15m 



  



  



    



 Cự ly trung chuyển bùn 150m:         



TN1.03.03 - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt km  1.593.418  1.416.370  1.327.849  



TN1.03.03A - §« thÞ lo¹i I km  1.465.944  1.303.061  1.221.621  



TN1.03.03B - §« thÞ lo¹i II km  1.354.405  1.203.915  1.128.672  



TN1.03.03C - §« thÞ lo¹i III - V km  1.242.866  1.104.769  1.035.722  



 Kh«ng trung chuyÓn bïn:         



TN1.03.03D - §« thÞ lo¹i ®Æc biÖt km  1.354.405  1.203.915  1.128.672  



TN1.03.03E - §« thÞ lo¹i I km  1.245.941  1.107.502  1.038.285  



TN1.03.03F - §« thÞ lo¹i II km  1.151.175  1.023.265  959.313  



TN1.03.03G - §« thÞ lo¹i III - V km  1.056.408  939.029  880.341  



          



 
 
 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   20 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



CH¦¥NG II 
N¹O VÐT BïN B»NG C¥ GIíI 



TN2.01.00 NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG CƠ GIỚI 



TN2.01.10 NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT 3 TẤN (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH > 700MM VÀ CÁC LOẠI CỐNG 
KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) 



Thành phần công việc: 



- ChuÈn bÞ xe (b¬m n­íc vµo b×nh, ®æ nhiªn liÖu, kiÓm tra xe); 
- Di chuyÓn xe ®Õn ®Þa ®iÓm n¹o vÐt; - §Æt biÓn b¸o hiÖu c«ng tr­êng, l¾p ®Æt vßi hót; 
- Më n¾p ga, chê khÝ ®éc bay ®i; 
- Hót bïn ë hè ga vµ chui vµo lßng cèng ®Ó hót; - X¶ n­íc; - Hót ®Çy tÐc; 
- VËn chuyÓn bïn ®Õn b·i ®æ bïn, x¶ s¹ch bïn; 
- VÖ sinh, thu dän mÆt b»ng lµm viÖc vµ tËp trung dông cô, ph­¬ng tiÖn vÒ n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ m3 bùn 



Mã hiệu Tên công việc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 



Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút 
bùn 3T (cống tròn có đường kính > 
700mm và các loại cống khác có 
tiết diện tương đương), cự ly vận 
chuyển bình quân 



  



      



TN2.01.11 - Cù ly vËn chuyÓn L ≤ 8km m3 bùn  75.302 111.737 66.936 109.140 62.752 107.841 
TN2.01.12 - Cù ly vËn chuyÓn 8 < L ≤ 10km m3 bùn  75.302 115.497 66.936 112.812 62.752 111.470 
TN2.01.13 - Cù ly vËn chuyÓn 10 < L ≤ 14km m3 bùn  75.302 119.256 66.936 116.484 62.752 115.098 
TN2.01.14 - Cù ly vËn chuyÓn 15 km m3 bùn  75.302 124.821 66.936 121.919 62.752 120.469 
TN2.01.15 - Cù ly vËn chuyÓn 15 < L ≤ 18km m3 bùn  75.302 130.385 66.936 127.354 62.752 125.839 



TN2.01.16 - Cù ly vËn chuyÓn 18 < L ≤ 20km m3 bùn  75.302 134.145 66.936 131.027 62.752 129.467 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   21 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



TN2.01.20 NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT 3 TẤN PHUN NƯỚC PHẢN LỰC KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC 
(CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 0,3M-0,8M, CÔNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 0,3M-0,8M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC 
CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) 



Thành phần công việc: 



- ChuÈn bÞ xe (b¬m n­íc vµo b×nh, ®æ nhiªn liÖu, kiÓm tra xe); - Di chuyển xe đến địa điểm thi công; 



- §Æt biÓn b¸o hiÖu c«ng tr­êng, cọc phân cách ranh giới; - Më n¾p ga, chê khÝ ®éc bay ®i; 



- Bơm nước từ xe téc chở nước vào xe phun nước phản lực và bình chứa của xe hút chân không; 



- Lắp ống cho xe hút, lắp vòi phun; - Hút bùn hố ga, lắp đặt bộ đơn giá để định hướng đầu phun nước; 



- Tiến hành phun nước để dồn bùn ra hố ga. Hút đầy téc; - VËn chuyÓn bïn ®Õn b·i ®æ bïn, x¶ s¹ch bïn; 



- Lặp lại các thao tác trên cho đến khi đạt yêu cầu về nạo vét đoạn cống cần thi công; 



- Đóng nắp ga, vÖ sinh, thu dän mÆt b»ng lµm viÖc vµ tËp trung dông cô, ph­¬ng tiÖn vÒ n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/m dài 



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III  Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 



Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe 
phun nước phản lực kết hợp các thiệt 
bị khác (cống tròn có đường kính 
0,3m-0,8m, cống hộp, bản có chiều 
rộng đáy từ 0,3m-0,8m và các loại 
cống khác có tiết diện tương đương), 
cự ly vận chuyển bình quân  



  



      



TN2.01.21 - Cù ly vËn chuyÓn L ≤ 8km m 6.570 27.139 118.339 24.124 115.644 22.616 114.297 
TN2.01.22 - Cù ly vËn chuyÓn 8 < L ≤ 10km m 6.570 27.139 122.305 24.124 119.521 22.616 118.128 
TN2.01.23 - Cù ly vËn chuyÓn 10 < L ≤ 14km m 6.570 27.139 126.272 24.124 123.397 22.616 121.960 
TN2.01.24 - Cù ly vËn chuyÓn 15 km m 6.570 27.139 132.222 24.124 129.212 22.616 127.706 
TN2.01.25 - Cù ly vËn chuyÓn 15 < L ≤ 18km m 6.570 27.139 138.172 24.124 135.026 22.616 133.453 
TN2.01.26 - Cù ly vËn chuyÓn 18 < L ≤ 20km m 6.570 27.139 142.139 24.124 138.902 22.616 137.284 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   22 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



TN2.01.30 NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT BÙN CHÂN KHÔNG CÓ ĐỘ CHÂN KHÔNG CAO (8 TẤN) KẾT HỢP VỚI 
CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 0,8M-1,2M, CÔNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 0,8M-1,2M VÀ 
CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) 



Thành phần công việc: 



- ChuÈn bÞ xe (b¬m n­íc vµo b×nh, ®æ nhiªn liÖu, kiÓm tra xe); - Di chuyÓn xe ®Õn ®Þa ®iÓm n¹o vÐt; 



- §Æt biÓn b¸o hiÖu c«ng tr­êng, l¾p ®Æt vßi hót, ống hút, chuẩn bị vòi cơm, máy bơm. Mở nắp ga, chờ khí độc bay đi, hút bùn ở hố ga; 



- Chặn hai đầu đoạn cống cần thi công tại chỗ 2 hố ga bằng các túi đựng cát; 



- Bơm nước cho đến khi công nhân có thể thi công được trong lòng cống;  - Hút bùn trong cống đầy téc; 



- VËn chuyÓn bïn ®Õn b·i ®æ bïn, x¶ s¹ch bïn; 



- Đóng nắp ga, vÖ sinh, thu dän mÆt b»ng lµm viÖc vµ tËp trung dông cô, ph­¬ng tiÖn vÒ n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/m dài 



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 



Nạo vét bùn cống ngầm bằng xe hút 
bùn chân không có độ chân không 
cao (8 tấn) kết hợp với các thiệt bị 
khác (cống tròn có đường kính 
0,8m-1,2m, cống hộp, bản có chiều 
rộng đáy từ 0,8m-1,2m và các loại 
cống khác có tiết diện tương 
đương), cự ly vận chuyển bình quân 



 



       



TN2.01.31 - Cù ly vËn chuyÓn L ≤ 8km m 3.300 51.206 227.586 45.516 222.604 42.671 220.113 
TN2.01.32 - Cù ly vËn chuyÓn 8 < L ≤ 10km m 3.300 51.206 235.215 45.516 230.065 42.671 227.491 
TN2.01.33 - Cù ly vËn chuyÓn 10 < L ≤ 14km m 3.300 51.206 242.843 45.516 237.527 42.671 234.869 
TN2.01.34 - Cù ly vËn chuyÓn 15 km m 3.300 51.206 254.286 45.516 248.719 42.671 245.936 
TN2.01.35 - Cù ly vËn chuyÓn 15 < L ≤ 18km m 3.300 51.206 265.729 45.516 259.912 42.671 257.003 
TN2.01.36 - Cù ly vËn chuyÓn 18 < L ≤ 20km m 3.300 51.206 273.358 45.516 267.373 42.671 264.381 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   23 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



TN2.01.40 NẠO VÉT CÔNG NGẦM BẰNG MÁY TỜI KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 1,2M 
<F< 2,5M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY 1,2M <B<2,5M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) 



Thành phần công việc: 



- ChuÈn bÞ xe (b¬m n­íc vµo b×nh, ®æ nhiªn liÖu, kiÓm tra xe); - Di chuyÓn xe ®Õn ®Þa ®iÓm thi công; 



- §Æt biÓn b¸o hiÖu c«ng tr­êng, l¾p ®Æt vßi hót, ống hút, chuẩn bị vòi bơm, máy bơm; 



- Më n¾p ga, chê khÝ ®éc bay ®i; - Hót bïn ë hè ga; 



- Luồn dây cáp hoặc gầu múc từ hố ga này đến hố ga kế tiếp; 



- Vận hành tời chính và tời phụ dồn bùn từ trong cống về hố ga công tác bằng đĩa di chuyển trong lòng cống; 



- Hút bùn trong cống đầy téc; - VËn chuyÓn bïn ®Õn b·i ®æ bïn, x¶ s¹ch bïn; 



- Đóng nắp ga, vÖ sinh, thu dän mÆt b»ng lµm viÖc vµ tËp trung dông cô, ph­¬ng tiÖn vÒ n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ m dài 



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 



Nạo vét bùn cống ngầm bằng máy 
tời kết hợp với các thiệt bị khác 
(cống tròn có đường kính 1,2m < ø 
<2,5m, cống hộp, bản có chiều 
rộng đáy từ 1,2m < B < 2,5m và 
các loại cống khác có tiết diện 
tương đương), cự ly vận chuyển 
bình quân 



 



       



TN2.01.41 - Cù ly vËn chuyÓn L ≤ 8km m 1.800 92.622 396.448 82.331 387.234 77.185 382.627 



TN2.01.42 - Cù ly vËn chuyÓn 8 < L ≤ 10km m 1.800 92.622 409.737 82.331 400.214 77.185 395.453 



TN2.01.43 - Cù ly vËn chuyÓn 10 < L ≤ 14km m 1.800 92.622 423.026 82.331 413.194 77.185 408.278 



TN2.01.44 - Cù ly vËn chuyÓn 15 km m 1.800 92.622 442.959 82.331 432.664 77.185 427.517 



TN2.01.45 - Cù ly vËn chuyÓn 15 < L ≤ 18km m 1.800 92.622 462.892 82.331 452.134 77.185 446.755 



TN2.01.46 - Cù ly vËn chuyÓn 18 < L ≤ 20km m 1.800 92.622 476.181 82.331 465.114 77.185 459.580 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   24 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



TN2.02.00 NẠO VÉT BÙN MƯƠNG THOÁT NƯỚC BẰNG XE HÚT BÙN CHÂN KHÔNG KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC 
(MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG <5M) 



Thành phần công việc: 



- ChuÈn bÞ xe (b¬m n­íc vµo b×nh, ®æ nhiªn liÖu, kiÓm tra xe); 



- Di chuyÓn xe ®Õn ®Þa ®iÓm n¹o vÐt; 



- §Æt biÓn b¸o hiÖu c«ng tr­êng, l¾p ®Æt vßi hót; 



- Më n¾p ga, chê khÝ ®éc bay ®i; 



- Hót bïn ë hè ga vµ chui vµo lßng cèng ®Ó hót; 



- X¶ n­íc; 



- Hót ®Çy tÐc; 



- VËn chuyÓn bïn ®Õn b·i ®æ bïn, x¶ s¹ch bïn; 



- VÖ sinh, thu dän mÆt b»ng lµm viÖc vµ tËp trung dông cô, ph­¬ng tiÖn vÒ n¬i quy ®Þnh; 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/m3  



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          



TN2.02.01 



N¹o vÐt bïn m­¬ng tho¸t 
n­íc b»ng xe hót ch©n kh«ng 
kÕt hîp víi c¸c thiÕt bÞ kh¸c 
(m­¬ng cã chiÒu réng < 5 m) 



m3 3.100 112.098 710.183 99.643 696.409 93.415 689.522 



          
 
Ghi chó: 



Chi phí nhân công nạo vét cống ngầm bằng cơ giới tại các mã hiệu TN2.01.10, TN2.01.20, TN2.01.30, TN2.01.40 đã tính cho nhân công dịch vụ 
công ích bậc 4/7 – Nhóm III. 
 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   25 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



Ch­¬ng III 
VËn chuyÓn bïn b»ng c¬ giíi 



TN3.01.00 VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG XE Ô TÔ TỰ ĐỔ 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ xe, dông cô lao ®éng; 



- Di chuyÓn xe ®Õn ®Þa ®iÓm tËp kÕt ®Ó lÊy bïn; 



- Thu dọn vệ sinh địa điểm tập kết sau khi lấy bùn; 



- VËn chuyÓn bïn ®Õn b·i ®æ bïn; 



- X¶, vÐt bïn xuèng ®Þa ®iÓm ®æ bïn. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/m3 bùn 



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 



 
VËn chuyÓn bïn b»ng xe «t« tù ®æ 
trọng tải 2,5 TÊn, cự ly vận chuyển 
bình quân 



 



 



      



TN3.01.01 - Cù ly vËn chuyÓn L ≤ 8km m3 bùn  223.638 117.698 198.789 114.007 186.365 112.162 



TN3.01.02 - Cù ly vËn chuyÓn 8 < L ≤ 10km m3 bùn  223.638 121.644 198.789 117.829 186.365 115.922 



TN3.01.03 - Cù ly vËn chuyÓn 10 < L ≤ 14km m3 bùn  223.638 125.589 198.789 121.650 186.365 119.681 



TN3.01.04 - Cù ly vËn chuyÓn 15 km m3 bùn  223.638 131.507 198.789 127.383 186.365 125.321 



TN3.01.05 - Cù ly vËn chuyÓn 15 < L ≤ 18km m3 bùn  223.638 137.424 198.789 133.115 186.365 130.960 



TN3.01.06 - Cù ly vËn chuyÓn 18 < L ≤ 20km m3 bùn  223.638 141.370 198.789 136.936 186.365 134.720 



 
VËn chuyÓn bïn b»ng xe «t« tù ®æ 
trọng tải 4 TÊn, cự ly vận chuyển 
bình quân 



 
 



  
    











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   26 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



TN3.01.21 - Cù ly vËn chuyÓn L ≤ 8km m3 bùn  139.774 169.036 124.243 165.920 116.478 164.362 
TN3.01.22 - Cù ly vËn chuyÓn 8 < L ≤ 10km m3 bùn  139.774 175.043 124.243 171.816 116.478 170.203 
TN3.01.23 - Cù ly vËn chuyÓn 10 < L ≤ 14km m3 bùn  139.774 180.363 124.243 177.038 116.478 175.376 
TN3.01.24 - Cù ly vËn chuyÓn 15 km m3 bùn  139.774 188.772 124.243 185.292 116.478 183.552 
TN3.01.25 - Cù ly vËn chuyÓn 15 < L ≤ 18km m3 bùn  139.774 197.352 124.243 193.714 116.478 191.895 
TN3.01.26 - Cù ly vËn chuyÓn 18 < L ≤ 20km m3 bùn  139.774 203.015 124.243 199.273 116.478 197.402 



 
 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   27 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



CH¦¥NG IV 
C¤NG T¸C KIÓM TRA HÖ THèNG THO¸T N¦íC 



TN4.01.00 KIỂM TRA LỒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUI LỒNG CỐNG 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ dông cô lµm viÖc, ®Æt biÓn b¸o hiÖu c«ng tr­êng, c¶nh giíi giao th«ng t¹i hai ®Çu ga ®o¹n cèng kiÓm tra; 



- Më n¾p ga hai ®Çu ®o¹n cèng, chê khÝ ®éc bay ®i; 



- Chui xuèng cèng ngÇm, soi ®Ìn kiÓm tra, t×m ®iÓm h­ háng; 



- ChÆt rÔ c©y hoÆc dïng xÎng bíi bïn ®Êt ®Ó x¸c ®Þnh ®iÓm h­ háng (nÕu cÇn); 



- §o kÝch th­íc ®o¹n h­ háng, ®Þnh vÞ ®o¹n h­ háng; 



- Chôp ¶nh ®o¹n h­ háng, r¹n nøt; 



- VÖ sinh thu dän hiÖn tr­êng, ®Ëy ga, ®em dông cô vÒ vÞ trÝ quy ®Þnh; 



- Thèng kª ®¸nh gi¸ møc ®é h­ háng, ®Ò xuÊt kÕ ho¹ch söa ch÷a. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/km 



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          



TN4.01.01 
KiÓm tra lßng cèng b»ng ph­¬ng 
ph¸p chui lßng cèng km  4.518.135  4.016.130  3.765.120  



          



Ghi chó: 
Chi phí nhân công kiểm tra lồng cống bằng phương pháp chui lồng cống tại mã hiệu TN4.01.01 đã tính cho nhân công dịch vụ công ích bậc 4/7 



– Nhóm III. 



 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   28 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



TN4.02.00 KIỂM TRA LỒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GƯƠNG SOI 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ dông cô lµm viÖc, ®Æt biÓn b¸o hiÖu c«ng tr­êng, c¶nh giíi giao th«ng t¹i hai ®Çu ga ®o¹n cèng kiÓm tra; 



- Më n¾p ga chê khÝ ®éc bay ®i; 



- Dïng g­¬ng, ®Ìn chiÕu soi trong lßng cèng tõ hai ®Çu ga x¸c ®Þnh ®iÓm h­ háng, vÞ trÝ, kÝch th­íc c¸c vÕt nøt, ®¸nh gi¸ møc ®é h­ háng; 



- VÖ sinh thu dän hiÖn tr­êng, ®Ëy n¾p hè ga; 



- LËp b¶n vÏ s¬ ho¹ cña tuyÕn cèng. Thèng kª ®¸nh gi¸ tæng hîp sè liÖu ®Ó b¸o c¸o c¬ quan cã thÈm quyÒn; 



- Dù kiÕn kÕ ho¹ch cÇn söa ch÷a. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/km 



Mã hiệu Tên công việc Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          



TN4.02.01 
KiÓm tra lßng cèng b»ng 
ph­¬ng ph¸p g­¬ng soi 



km  3.075.017  2.733.346  2.562.516  



          



 
 
 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   29 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



PHỤ LỤC 1 
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ 



DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU 
PHÇN duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



 (Gi¸ vËt liÖu ch­a tÝnh thuÕ GTGT vµ chi phÝ vËn chuyÓn ®Õn ch©n c«ng tr×nh) 



Stt Tªn vËt t­ §¬n vÞ §¬n gi¸ (®ång) 



1 Bao t¶i bao 3.000 



2 Cäc tre <=2,5m m 4.000 



3 N­íc m3 15.000 



 
 



 
 
 
 
 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   30 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



PHỤ LỤC 2 
BẢNG TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ 



DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU 
PHÇN duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



(TÝnh theo møc l­¬ng c¬ së lµ 1.490.000 ®ång) 



Stt CÊp bËc Nhãm HÖ sè lương 
L­¬ng ngµy c«ng (®ång/ngày) 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



1 3,5 II 2,51 258.916 230.148 215.763 



2 4,0 II 2,71 279.547 248.486 232.956 



3 4,0 III 2,71 301.209 267.742 251.008 



 
 



 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   31 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



PHỤ LỤC 3 
BẢNG GIÁ MÁY THI CÔNG DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ 



DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU 
PHÇN duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



 



Stt Tªn m¸y §¬n vÞ 
§¬n gi¸ (®ång) 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



1 Máy bơm chìm 30KVA ca 150.796 150.796 150.796 



2 Máy phát điện 30kW ca 912.772 888.015 875.637 



3 Ô tô tự đổ 2,5 tấn ca 939.332 909.876 895.148 



4 Ô tô tự đổ 4 tấn ca 1.716.105 1.684.472 1.668.655 



5 Ôtô tưới nước 5m3 ca 1.271.966 1.234.716 1.216.091 



6 Tời điện 5 tấn ca 297.826 273.069 260.691 



7 Xe bồn 5m3 ca 1.271.966 1.234.716 1.216.091 



8 Xe hút bùn 3 tấn ca 1.503.865 1.468.907 1.451.428 



9 Xe hút chân không 4 tấn ca 2.528.123 2.501.188 2.487.721 



10 Xe hút chân không 8 tấn ca 2.756.014 2.716.586 2.696.872 



11 Xe phun nước phản lực ca 748.557 719.330 704.717 



12 Xe tải cẩu 4 tấn ca 1.818.537 1.754.353 1.722.260 



13 Xe téc chở bùn 4 tấn ca 1.503.865 1.468.907 1.451.428 



 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   32 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



Môc lôc 
CHƯƠNG I 



N¹O VÐT BïN B»NG THñ C¤NG 



TN1.01.00 - NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG ................................................................................................................................................................................................... 3 



TN1.01.10 - NẠO VÉT BÙN HỐ GA ................................................................................................................................................................................................................................... 3 



TN1.01.30 - TN1.01.30  NẠO VÉT BÙN CỐNG HỘP NỔI KÍCH THƯỚC B>= 300MM-10000MM; H>=400MM-1000MM ........................................................................................ 9 



TN1.02.00 - NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG ................................................................................................................................................................................................... 11 



TN1.02.10 - NẠO VÉT BÙN CỐNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG <6M ......................................................................................................................................... 11 



TN1.02.1A -  ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO ........................................................................................................................................................................... 11 



TN1.02.1B - ĐỐI VỚI MƯƠNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO ........................................................................................................................................................................................... 13 



TN1.02.20 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG BẰNG THỦ CÔNG, MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG > 6M .................................................................................................................................... 14 



TN1.02.2A - ĐỐI VỚI MƯƠNG KHÔNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO ............................................................................................................................................................................ 14 



TN1.02.2B - ĐỐI VỚI MƯƠNG CÓ HÀNH LANG LỐI VÀO ........................................................................................................................................................................................... 15 



TN1.03.00 - NHẶT, THU GOM PHẾ THẢI VÀ VỚT RAU BÈO TRÊN MƯƠNG, SÔNG THOÁT NƯỚC BẰNG THỦ CÔNG 17 



CH¦¥NG II 



N¹O VÐT BïN B»NG C¥ GIíI 



TN2.01.00 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG CƠ GIỚI ........................................................................................................................................................................................... 20 



TN2.01.10 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT 3 TẤN (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH >700MM VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG 
ĐƯƠNG).: .............................................................................................................................................................................................................................................................................. 20 



TN2.01.20 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT 3 TẤN PHUN NƯỚC PHẢN LỰC KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 



0,3M-0,8M, CÔNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 0,3M-0,8M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) ............................................................. 21 



TN2.01.30 - NẠO VÉT BÙN CỐNG NGẦM BẰNG XE HÚT 3 TẤN PHUN NƯỚC PHẢN LỰC KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 
0,8M-1,2M, CÔNG HỘP, BẢN CÓ CHIỀU RỘNG ĐÁY TỪ 0,8M-1,2M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) ............................................................. 22 











      §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau                                                                                                                                                   33 
PhÇn duy tr× hÖ thèng tho¸t n­íc ®« thÞ 



TN2.01.40 - NẠO VÉT CÔNG NGẦM BẰNG MÁY TỜI KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (CỐNG TRÒN CÓ ĐƯỜNG KÍNH 1,2M <F< 2,5M, CỐNG HỘP, BẢN CÓ 



CHIỀU RỘNG ĐÁY 1,2M <B<2,5M VÀ CÁC LOẠI CỐNG KHÁC CÓ TIẾT DIỆN TƯƠNG ĐƯƠNG) ....................................................................................................................... 23 



TN2.02.00 - NẠO VÉT BÙN MƯƠNG THOÁT NƯỚC BẰNG XE HÚT BÙN CHÂN KHÔNG KẾT HỢP VỚI CÁC THIẾT BỊ KHÁC (MƯƠNG CÓ CHIỀU RỘNG <5M) ......... 24 



Ch­¬ng III 



VËn chuyÓn bïn b»ng c¬ giíi 



TN3.01.00 - VẬN CHUYỂN BÙN BẰNG XE Ô TÔ TỰ ĐỔ .............................................................................................................................................................................................. 25 



CH¦¥NG IV 



C¤NG T¸C KIÓM TRA HÖ THèNG THO¸T N¦íC 



TN4.01.00 - KIỂM TRA LỒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP CHUI LỒNG CỐNG .................................................................................................................................................... 27 



TN4.02.00 - KIỂM TRA LỒNG CỐNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP GƯƠNG SOI ................................................................................................................................................................ 27 



PHỤ LỤC 1 



BẢNG GIÁ VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU .................................................................................................................................... 29 



PHỤ LỤC 2 



BẢNG TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU ............................................................................................................ 30 



PHỤ LỤC 3 



BẢNG GIÁ CA MÁY DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU ...................................................................................................................................... 31 



 
 
 
 
  











ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ĐƠN GIÁ 
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ  



TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 
 



PHẦN THU GOM, VẬN CHUYỂN  



VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ 
 



(Công bố kèm theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 



của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Năm 2022 











 
 



 §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau   
  PhÇn thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý chất thải rắn ®« thÞ 



 



34 



ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN ĐÔ THỊ 
TỈNH CÀ MAU 



(Công bố kèm theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Cà Mau) 



THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 



 I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI 



RẮN ĐÔ THỊ TỈNH CÀ MAU 



Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị tỉnh Cà Mau là toàn bộ chi 



phí cần thiết về vật tư, vật liệu, nhân công và xe máy thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối 



lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị. 



Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị tỉnh Cà Mau bao gồm 



các khoản chi phí sau: 



1. Chi phí vật tư, vật liệu: là chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị 



khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải đô thị. Giá các loại vật tư, vật liệu 



sử dụng trong đơn giá là giá bình quân tham khảo trên thị trường tỉnh Cà Mau tại thời điểm 



xác định đơn giá (chưa bao gồm thuế VAT). Khi lập giá dự toán dịch vụ công ích phải tính 



toán bù chênh lệch giá các loại vật tư, vật liệu tại thời điểm lập giá dự toán so với giá gốc vật 



liệu trong đơn giá. Giá vật tư, vật liệu dùng để lập dự toán phải hợp lý và phù hợp với mặt 



bằng giá thị trường, xác định trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà 



cung cấp hoặc giá đã được áp dụng cho các công tác khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng 



hoặc giá do địa phương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh. 



2. Chi phí nhân công: là chi phí nhân công cần thiết của công nhân trực tiếp thực hiện 



để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô 



thị. 



- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương cơ sở là 1.490.000 
đồng/tháng được quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính 
phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, và lực lượng vũ 
trang. 



- Chí phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm hệ số tăng thêm tiền lương theo vùng 
và chưa bao gồm hệ số phụ cấp khu vực, các khoản phụ cấp khác. Đối với các công tác 
nằm trong danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo các quy định 
hiện hành thì được bổ sung thêm khoản phụ cấp này vào chi phí nhân công trong bảng 
tổng hợp giá trị dự toán. 



- Hệ số cấp bậc lương theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 
của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội: 



+ Công nhân lao động trực tiếp: Mục 2.3, Phần I – Lao động trực tiếp sản xuất. 



+ Công nhân lái xe: Mục 3, Phần II – Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, 
phục vụ. 



+ Công nhân lái tàu: điểm c, mục 2.6, Phần I – Lao động trực tiếp sản xuất. 



- Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo từng vùng khác nhau: 











 
 



 §¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau   
  PhÇn thu gom, vËn chuyÓn vµ xö lý chất thải rắn ®« thÞ 



 



35 



+ Địa bàn vùng II (gồm thành phố Cà Mau): Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 
bằng 0,8. Mức lương điều chỉnh vùng II là 2.682.000 đồng/tháng. 



+ Địa bàn vùng III (gồm các huyện Cái Nước, Năm Căn, Trần Văn Thời và U Minh): 
Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 0,6. Mức lương điều chỉnh vùng III là 2.384.000 
đồng/tháng. 



+ Địa bàn vùng IV (các địa bàn còn lại của tỉnh): Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 
bằng 0,5. Mức lương điều chỉnh vùng IV là 2.235.000 đồng/tháng. 



3. Chi phí máy thi công: là chi phí các phương tiện máy móc thiết bị để hoàn thành 



một đơn vị khối lượng công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị. Chi phí 



máy thi công bao gồm: chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên 



liệu, động lực, chi phí nhân công điều khiển và chi phí khác của máy. 



- Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định trên cơ sở Phụ lục V, Thông 
tư số 13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp 
xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. 



- Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo từng vùng khác nhau: 
+ Địa bàn vùng II: Thành phố Cà Mau. 
+ Địa bàn vùng III: Huyện Cái Nước, Năm Căn, Trần Văn Thời, U Minh. 
+ Địa bàn vùng IV: Các địa bàn còn lại của tỉnh. 



II. KẾT CẤU CỦA TẬP ĐƠN GIÁ 



Đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 



rắn đô thị. Mỗi đơn giá được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị 



số đơn giá và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó. 



Đơn giá thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị tỉnh Cà Mau bao gồm 06 



chương, phân theo loại công tác, được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 



5 số tiếp theo như nội dung trong định mức dự toán thu gom, vận chuyển và xử lý chất 



thải rắn đô thị công bố kèm theo Quyết định số: 592/QĐ-BXD ngày 30/05/2014 của Bộ Xây 



dựng. 



Chương I Công tác quét, thu gom rác trên hè, đường phố bằng thủ công  



Chương II Công tác thu gom, vận chuyển rác sinh hoạt, phế thải xây dựng và 
rác y tế bằng cơ giới 



Chương III Công tác xử lý rác thải sinh hoạt và phế thải xây dựng. 



Chương IV Công tác xử lý rác y tế 



Chương V Công tác quét rác trên đường phố và tưới nước rửa đường bằng cơ 
giới. 



 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  36 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



CHƯƠNG I 
CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC TRÊN HÈ, ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG 



MT1.01.00 CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH ĐƯỜNG PHỐ BAN NGÀY BẰNG THỦ CÔNG 



Thành phần công việc:  



- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 



- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp; 



- Di chuyển công cụ thu gom rác dọc tuyến đường, nhặt hết các loại rác, các loại phế thải trên hè phố, xúc hết rác trên đường phố trong phạm vi 
đường được phân công trong ca làm việc; 



- Di chuyển công cụ thu gom rác đến địa điểm tập kết rác và chuyển sang xe chuyên dùng; 



- Dọn sạch rác tại các điểm tập kết rác sau khi chuyển sang xe chuyên dùng; 



- Vệ sinh, tập trung dụng cụ, phương tiện về nơi quy định. 



Đơn vị tính: đồng/km 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nhân công Máy  Nhân công Máy  Nhân công Máy 



 Công tác duy trì vệ sinh đường phố 
ban ngày bằng thủ công 



        



MT1.01.00 - Đô thị loại đặc biệt km  335.456  298.183  279.547  
MT1.01.01 - Đô thị loại I km  318.684  283.274  265.570  
MT1.01.02 - Đô thị loại II km  285.138  253.456  237.615  
MT1.01.03 - Đô thị loại III - IV km  268.365  238.547  223.638  



Ghi chú:  
- Đơn giá tại bảng trên áp dụng cho các tuyến phố có yêu cầu duy trì vệ sinh đường phố ban ngày bằng thủ công với những quy định thực hiện 2 



bên lề. 
-  Không áp dụng cho các tuyến phố có yêu cầu duy trì vệ sinh riêng (các tuyến phố cổ tuyến phố văn minh, thương mại, các tuyến phố thực hiện 



“điểm” về đảm bảo vệ sinh môi trường). 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  37 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT1.02.00 CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC  ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 



- Di chuyển đến nơi làm việc; 



- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp; 



- Quét rác trên đường phố, vỉa hè, gom thành từng đống nhỏ; 



- Quét nước ứ đọng trên đường(nếu có); 



- Thu gom rác đống trên đường phố, vỉa hè; 



- Hốt xúc rác, cát bụi vào công cụ thu chứa; 



- Di chuyển công cụ thu chứa về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng; 



- Dọn sạch rác tại các địa điểm quy định sau khi chuyển rác sang xe chuyên dùng; 



- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định. 



  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  38 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



Đơn vị tính: đồng/10.000 m2 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nhân công Máy  Nhân công Máy  Nhân công Máy 



          
 Công tác quét, gom rác đường phố 



bằng thủ công 
        



MT1.02.00 - Đô thị loại đặc biệt 10.000 m2  698.868  621.215  582.390  
MT1.02.01 - Đô thị loại I 10.000 m2  663.924  590.154  553.271  
MT1.02.02 - Đô thị loại II 10.000 m2  594.037  528.033  495.032  
MT1.02.03 - Đô thị loại III - IV 10.000 m2  559.094  496.972  465.912  



 Công tác quét, gom rác hè phố bằng 
thủ công 



        



MT1.02.04 - Đô thị loại đặc biệt 10.000 m2  503.185  447.275  419.321  
MT1.02.05 - Đô thị loại I 10.000 m2  478.025  424.911  398.355  
MT1.02.06 - Đô thị loại II 10.000 m2  427.707  380.184  356.423  
MT1.02.07 - Đô thị loại III - IV 10.000 m2  402.548  357.820  335.457  
          



Ghi chú: 
- Thời gian làm việc từ 18h00 hôm trước và kết thúc vào 6h00 sáng hôm sau. 
- Bảng đơn giá trên áp dụng cho công tác quét, gom rác đường phố bằng thủ công với quy trình nghiệm thu khối lượng diện tích quét, gom rác 



trên toàn bộ vỉa hè và 2m lòng đường mỗi bên đường kể từ mép ngoài của rãnh thoát nước. 
 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  39 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT1.03.00 CÔNG TÁC DUY TRÌ DẢI PHÂN CÁCH BẰNG THỦ CÔNG  



Thành phần công việc:        



- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 



- Di chuyển công cụ thu chứa đến nới làm việc;   



- Đặt biển báo cảnh giới an toàn giao thông; 



- Dùng chổi quét sạch đường sát dải phân cách có chiều rộng 1,5m; 



- Vun gọn thành đống, xúc lên xe gom. Đối với dải phân cách mềm luồn chổi qua kẻ các thanh chắn quét sạch cả phần đường đặt dải phân cách;  



- Đẩy công cụ thu rác về điểm tập kết rác để chuyển sang xe chuyên dùng; 



- Dọn sạch các điểm tập kết sau khi chuyển qua xe chuyên dùng; 



- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định.  



       Đơn vị: đồng/1km 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nhân công Máy  Nhân công Máy  Nhân công Máy 



 
Công tác duy trì dải phân cách bằng 
thủ công 



        



MT1.03.00 - Đô thị loại đặc biệt 1 km  223.638  198.789  186.365  
MT1.03.01 - Đô thị loại I 1 km  212.456  188.849  177.047  
MT1.03.02 - Đô thị loại II 1 km  190.092  168.970  158.410  
MT1.03.03 - Đô thị loại III-IV 1 km  178.910  159.031  149.092  



          



Ghi chú: 
Bảng đơn giá này áp dụng cho công tác duy trì dải phân cách tại các đô thị có yêu cầu duy trì dải phân cách trên đường phố (dải phân cách cứng, 



dải phân cách mềm). 
 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  40 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT1.04.00 CÔNG TÁC TUA VỈA HÈ, THU DỌN PHẾ THẢI Ở GỐC CÂY, CỘT ĐIỆN, MIỆNG CỐNG HÀM ẾCH 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 



- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp; 



- Dùng xẻng, chổi tua sạch thành vỉa và vỉa. Dùng chổi gom rác ở miệng hàm ếch và dùng xẻng gom, xúc rác ở miệng hàm ếch; 



- Dọn sạch rác, phế thải ở gốc cây, cột điện (khối lượng phế thải < 0,5m3) (nếu có); bấm nhổ cỏ xung quanh (nếu có); phát cây 2 bên vỉa hè (nếu 
có); 



- Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dùng; 



- Tuyên truyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh; 



- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định. 



Đơn vị tính: đồng/1 km 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 
Công tác tua vỉa hè, thu dọn phế thải ở 
gốc cây, cột điện, miệng cống hàm ếch 



        



MT1.04.00 - Đô thị loại đặc biệt 1 km  223.638  198.789  186.365  
MT1.04.01 - Đô thị loại I 1 km  212.456  188.849  177.047  
MT1.04.02 - Đô thị loại II 1 km  190.092  168.970  158.410  
MT1.04.03 - Đô thị loại III - IV 1 km  178.910  159.031  149.092  



          



 
 
 
  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  41 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT1.05.00 CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH NGÕ XÓM BẰNG THỦ CÔNG 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 



- Di chuyển công cụ thu chứa dọc ngõ, gõ kẻng và thu rác nhà dân; 



- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp; 



- Thu nhặt các túi rác hai bên ngõ, đứng đợi người dân bỏ túi rác lên xe gom; 



- Dùng chổi, xẻng xúc dọn các mô rác dọc ngõ xóm (nếu có) lên xe gom và đẩy xe gom về vị trí quy định; 



- Đối với những ngõ rộng, có vỉa hè, thoát nước, dùng chổi, xẻng tua vỉa, xúc lên xe gom; dùng chổi quét, gom rác trên hè, trên ngõ; 



- Di chuyển công cụ thu rác về điểm tập kết để chuyển rác sang xe chuyên dụng; 



- Vận động, tuyên truyền nhân dân giữ gìn vệ sinh; 



- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định. 



Đơn vị tính: đồng/1 km 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Công tác duy trì vệ sinh ngõ xóm bằng thủ 
công 



        



MT1.05.00 - Đô thị loại đặc biệt 1 km  363.411  323.032  302.843  
MT1.05.01 - Đô thị loại I 1 km  345.241  306.880  287.701  
MT1.05.02 - Đô thị loại II 1 km  308.899  274.577  257.416  
MT1.05.03 - Đô thị loại III - IV 1 km  290.729  258.425  242.274  



Ghi chú: 



Áp dụng cho công tác duy trì vệ sinh ngõ có chiều rộng  1,5m. 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  42 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT1.06.00 CÔNG TÁC XÚC RÁC SINH HOẠT TẠI ĐIỂM TẬP KẾT RÁC TẬP TRUNG LÊN XE Ô TÔ BẰNG THỦ CÔNG 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp; 
- Cào rác từ bể chứa rác hoặc đống rác, xúc lên xe ô tô, quét dọn xung quanh bể rác và đống rác, phủ bạt kín trước khi xe chạy; 
- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi quy định; 
- Vệ sinh dụng cụ, công cụ tập kết về nơi quy định. 



Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác sinh hoạt 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



MT1.06.00 Công tác xúc rác sinh hoạt tại điểm 
tập kết rác tập trung lên xe ô tô bằng 
thủ công 



1 tấn rác   195.683  173.940  



 



163.069  



 
MT1.07.00 CÔNG TÁC XÚC DỌN PHẾ THẢI XÂY DỰNG BẰNG THỦ CÔNG 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 
- Cào, cuốc làm tơi phế thải xây dựng và tiến hành xúc phế thải lên xe ô tô, san gạt đất đều trên thùng xe, phủ bạt kín trước khi xe chạy; 
- Vệ sinh sạch sẽ tại vị trí đa được thu dọn phế thải; 
- Cuối ca vệ sinh dụng cụ, phương tiện xúc rác, cất vào nơi quy định. 



Đơn vị tính: đồng/1 tấn phế thải xây dựng 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



MT1.07.00 Công tác xúc dọn phế thải xây dựng 
bằng thủ công 



1 tấn   125.796  111.819  104.830  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  43 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



CHƯƠNG II 
CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT, PHẾ THẢI  



XÂY DỰNG VÀ RÁC Y TẾ BẰNG CƠ GIỚI 



MT2.01.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ CÁC XE THÔ SƠ (XE ĐẨY TAY) TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT LÊN XE ÉP 
RÁC, VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM ĐỔ RÁC 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 



- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác; 



- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp; 



- Nạp rác từ công cụ thu chứa rác vào máng hứng, ép vào xe; 



- Vận hành hệ thống chuyên dùng ép rác; 



- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe; 



- Điều khiển xe đến điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép; 



- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác; 



- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong 
bãi; 



- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng 
rác vận chuyển); 



- Di chuyển xe về bãi tập kết; 



- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca. 



 
 
 
 
 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  44 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác  



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Công tác thu gom rác sinh hoạt từ các 
xe thô sơ (xe đẩy tay) tại các điểm tập 
kết lên xe ép rác, vận chuyển đến địa 
điểm đổ rác 



        



 Cự li bình bình quân ≤ 15km         
MT2.01.01 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác  44.616 150.056 39.658 147.907 37.180 146.832 
MT2.01.02 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác  34.790 139.135 30.924 137.172 28.991 136.191 
MT2.01.03 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác  24.698 120.659 21.954 118.914 20.582 118.041 



 Cự li bình bình quân 15 < L ≤ 20         
MT2.01.04 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác  46.964 157.954 41.746 155.691 39.137 154.560 
MT2.01.05 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác  36.621 146.446 32.552 144.380 30.517 143.348 
MT2.01.06 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác  25.998 127.010 23.109 125.173 21.665 124.254 



 Cự li bình bình quân 20 < L ≤ 25         
MT2.01.07 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác  52.130 175.329 46.338 172.818 43.442 171.562 
MT2.01.08 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác  40.649 162.548 36.132 160.256 33.874 159.109 
MT2.01.09 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác  28.858 140.992 25.651 138.952 24.048 137.932 



 Cự li bình bình quân 25 < L ≤ 30         
MT2.01.10 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác  57.296 192.704 50.930 189.944 47.747 188.563 
MT2.01.11 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác  44.677 178.673 39.713 176.153 37.231 174.893 
MT2.01.12 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác  31.717 154.947 28.193 152.705 26.431 151.584 



  Cự li bình bình quân 30 < L ≤ 35         
MT2.01.13 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác  61.053 205.340 54.269 202.399 50.878 200.928 
MT2.01.14 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác  47.607 190.380 42.317 187.695 39.672 186.352 
MT2.01.15 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác  33.797 165.113 30.042 162.724 28.164 161.530 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  45 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Cự li bình bình quân 35 < L ≤ 40         
MT2.01.16 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác  64.810 217.976 57.609 214.854 54.009 213.293 
MT2.01.17 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác  50.537 202.087 44.921 199.236 42.114 197.811 
MT2.01.18 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác  35.877 175.279 31.891 172.743 29.898 171.476 



 Cự li bình bình quân 40 < L ≤ 45         
MT2.01.19 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác  68.098 229.033 60.531 225.753 56.748 224.112 
MT2.01.20 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác  53.100 212.358 47.200 209.363 44.250 207.865 
MT2.01.21 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác  37.697 184.164 33.508 181.500 31.414 180.168 



 Cự li bình bình quân 45 < L ≤ 50         
MT2.01.22 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác  70.915 238.510 63.036 235.094 59.096 233.386 
MT2.01.23 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác  55.297 221.127 49.153 218.008 46.081 216.448 
MT2.01.24 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác  39.257 191.796 34.895 189.021 32.714 187.634 



 Cự li bình bình quân 50 < L ≤ 55         
MT2.01.25 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác  73.733 247.988 65.541 244.436 61.444 242.660 
MT2.01.26 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác  57.494 229.918 51.106 226.675 47.912 225.053 
MT2.01.27 - Bằng xe ép ≤ 10 tấn 1 tấn rác  40.817 199.400 36.281 196.516 34.014 195.073 



 Cự li bình bình quân 55 < L ≤ 60         
MT2.01.28 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác  76.082 255.885 67.628 252.220 63.401 250.388 
MT2.01.29 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác  59.325 237.252 52.734 233.905 49.438 232.232 
MT2.01.30 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác  42.117 205.751 37.437 202.774 35.097 201.286 



 Cự li bình bình quân 60 < L ≤ 65         
MT2.01.31 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác  77.960 262.204 69.298 258.448 64.967 256.570 
MT2.01.32 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác  60.790 243.105 54.036 239.676 50.659 237.961 
MT2.01.33 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác  43.156 210.847 38.361 207.797 35.964 206.272 



 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  46 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT2.02.00 CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ THÙNG RÁC VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM ĐỔ RÁC 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 



- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác; 



- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp; 



- Kéo thùng trên vỉa hè đến địa điểm tập kết, nạp rác từ thùng vào máng hứng, ép vào rác; 



- Vận hành hệ thống chuyên dùng ép rác; 



- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe; 



- Điều khiển xe đến điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc rác đầy xe ép; 



- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác; 



- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong 
bãi; 



- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng 
rác vận chuyện); 



- Di chuyển xe ép về bãi tập kết; 



- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca. 



  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  47 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác  



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị 
Vật 
liệu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
 Công tác thu gom rác sinh hoạt từ 



thùng rác bên đường và tại các cơ sở 
y tế vận chuyển đến địa điểm đổ rác 



        



 Cự li bình bình quân L ≤15km         
MT2.02.01 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác 4.940 73.828 312.260 65.625 307.787 61.524 305.551 
MT2.02.02 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác 4.940 52.583 278.898 46.740 274.964 43.819 272.997 
MT2.02.03 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác 49.400 49.927 253.747 44.380 250.076 41.606 248.241 



 Cự li bình bình quân 15 < L ≤ 20         
MT2.02.04 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác 5.200 77.714 328.695 69.079 323.987 64.762 321.632 
MT2.02.05 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác 5.200 55.350 293.565 49.200 289.424 46.125 287.354 
MT2.02.06 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác 52.000 52.555 267.102 46.715 263.238 43.796 261.306 



 Cự li bình bình quân 20 < L ≤ 25         
MT2.02.07 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác 5.767 86.263 364.855 76.678 359.629 71.886 357.016 
MT2.02.08 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác 5.767 61.439 325.859 54.612 321.263 51.199 318.965 
MT2.02.09 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác 57.720 58.336 296.484 51.854 292.195 48.613 290.050 



 Cự li bình bình quân 25 < L ≤ 30         
MT2.02.10 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác 6.346 94.811 401.015 84.277 395.271 79.009 392.399 
MT2.02.11 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác 6.346 67.527 358.154 60.024 353.102 56.273 350.576 
MT2.02.12 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác 63.440 64.117 325.865 56.993 321.151 53.431 318.794 



 Cự li bình bình quân 30 < L ≤ 35         
MT2.02.13 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác 6.760 101.028 427.303 89.803 421.182 84.190 418.122 
MT2.02.14 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác 6.760 71.955 381.634 63.960 376.251 59.963 373.560 
MT2.02.15 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác 67.600 68.321 347.233 60.730 342.210 56.934 339.698 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  48 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị 
Vật 
liệu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Cự li bình bình quân 35 < L ≤ 40         
MT2.02.16 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác 7.174 107.245 453.591 95.329 447.094 89.371 443.845 
MT2.02.17 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác 7.174 76.383 405.115 67.896 399.401 63.653 396.544 
MT2.02.18 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác 71.760 72.526 368.601 64.467 363.269 60.438 360.603 



 Cự li bình bình quân 40 < L ≤ 45         
MT2.02.19 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác 7.540 112.685 476.607 100.165 469.780 93.905 466.367 
MT2.02.20 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác 7.540 80.258 425.680 71.340 419.676 66.882 416.674 
MT2.02.21 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác 75.400 76.205 387.298 67.737 381.696 63.504 378.894 



 Cự li bình bình quân 45 < L ≤ 50         
MT2.02.22 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác 7.847 117.348 496.333 104.309 489.223 97.790 485.669 
MT2.02.23 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác 7.847 83.579 443.285 74.292 437.033 69.649 433.906 
MT2.02.24 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác 78.520 79.358 403.324 70.540 397.490 66.132 394.573 



 Cự li bình bình quân 50 < L ≤ 55         
MT2.02.25 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác 8.166 122.011 516.058 108.454 508.666 101.676 504.970 
MT2.02.26 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác 8.166 86.900 460.890 77.244 454.389 72.417 451.139 
MT2.02.27 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác 81.640 82.511 419.351 73.343 413.284 68.759 410.251 



 Cự li bình bình quân 55 < L ≤ 60         
MT2.02.28 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác 8.426 125.897 532.493 111.908 524.866 104.914 521.052 
MT2.02.29 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác 8.426 89.667 475.580 79.704 468.871 74.723 465.517 
MT2.02.30 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác 84.240 85.139 432.706 75.679 426.446 70.949 423.316 



 Cự li bình bình quân 60 < L ≤ 65         
MT2.02.31 - Bằng xe ép ≤ 5 tấn 1 tấn rác 8.627 129.005 545.637 114.671 537.821 107.505 533.914 
MT2.02.32 - Bằng xe ép 5 tấn < Xe < 10 tấn 1 tấn rác 8.627 91.882 487.309 81.672 480.435 76.568 476.998 
MT2.02.33 - Bằng xe ép ≥ 10 tấn 1 tấn rác 86.320 87.241 443.390 77.548 436.976 72.701 433.769 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  49 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT2.03.00  CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT BẰNG XE ÉP RÁC KÍN (HOOKLIP) 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 
- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom rác; 
- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp; 
- Khi rác được xúc đầy lên xe, vun gọn rác trên xe, phủ bạt kín trước khi chạy; 
- Thu gom, quét dọn rác rơi vãi và xúc lên xe; 
- Điều khiển xe về địa điểm đổ rác; 
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành đổ rác theo đúng qui định trong bãi; 
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trong xe (xác định khối lượng 



rác vận chuyển); 
- Di chuyển xe về bãi tập kết; 
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca. 



Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Công tác thu gom rác sinh hoạt bằng 
xe ép rác kín (hooklip) 



        



 Cự li bình bình quân L ≤ 15km         
MT2.03.01 - Xe < 10 tấn 1 tấn rác  14.872 151.670 13.219 149.688 12.393 148.698 
MT2.03.02 - Xe  ≥ 10 tấn 1 tấn rác  10.623 108.336 9.442 106.920 8.852 106.213 



 Cự li bình bình quân 15 < L ≤ 20         
MT2.03.03 - Xe < 10 tấn 1 tấn rác  15.655 159.653 13.915 157.567 13.046 156.524 
MT2.03.04 - Xe  ≥ 10 tấn 1 tấn rác  11.182 114.038 9.939 112.548 9.318 111.803 



 Cự li bình bình quân 20 < L ≤ 25         
MT2.03.05 - Xe < 10 tấn 1 tấn rác  17.377 177.215 15.446 174.899 14.481 173.741 
MT2.03.06 - Xe  ≥ 10 tấn 1 tấn rác  12.412 126.582 11.033 124.928 10.343 124.101 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  50 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Cự li bình bình quân 25 < L ≤ 30         
MT2.03.07 - Xe < 10 tấn 1 tấn rác  19.099 194.776 16.977 192.232 15.916 190.959 
MT2.03.08 - Xe  ≥ 10 tấn 1 tấn rác  13.642 139.126 12.126 137.308 11.368 136.399 



 Cự li bình bình quân 30 < L ≤ 35         
MT2.03.09 - Xe < 10 tấn 1 tấn rác  20.351 207.549 18.090 204.837 16.959 203.481 
MT2.03.10 - Xe  ≥ 10 tấn 1 tấn rác  14.536 148.249 12.921 146.312 12.114 145.344 



 Cự li bình bình quân 35 < L ≤ 40         
MT2.03.11 - Xe < 10 tấn 1 tấn rác  21.603 220.321 19.203 217.442 18.003 216.003 
MT2.03.12 - Xe  ≥ 10 tấn 1 tấn rác  15.431 157.372 13.716 155.316 12.859 154.288 



 Cự li bình bình quân 40 < L ≤ 45         
MT2.03.13 - Xe < 10 tấn 1 tấn rác  22.699 231.497 20.177 228.472 18.916 226.960 
MT2.03.14 - Xe  ≥ 10 tấn 1 tấn rác  16.214 165.355 14.412 163.194 13.511 162.114 



 Cự li bình bình quân 45 < L ≤ 50         
MT2.03.15 - Xe < 10 tấn 1 tấn rác  23.638 241.076 21.012 237.926 19.699 236.351 
MT2.03.16 - Xe  ≥ 10 tấn 1 tấn rác  16.885 172.197 15.009 169.947 14.071 168.822 



 Cự li bình bình quân 50 < L ≤ 55         
MT2.03.17 - Xe < 10 tấn 1 tấn rác  24.578 250.655 21.847 247.380 20.481 245.742 
MT2.03.18 - Xe  ≥ 10 tấn 1 tấn rác  17.556 179.039 15.605 176.700 14.630 175.530 



 Cự li bình bình quân 55 < L ≤ 60         
MT2.03.19 - Xe < 10 tấn 1 tấn rác  25.361 258.638 22.543 255.258 21.134 253.569 
MT2.03.20 - Xe  ≥ 10 tấn 1 tấn rác  18.115 184.741 16.102 182.327 15.096 181.120 



 Cự li bình bình quân 60 < L ≤ 65         
MT2.03.21 - Xe < 10 tấn 1 tấn rác  25.987 265.024 23.099 261.561 21.656 259.830 
MT2.03.22 - Xe  ≥ 10 tấn 1 tấn rác  18.562 189.303 16.499 186.829 15.468 185.593 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  51 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT2.04.00 CÔNG TÁC VỆ SINH THÙNG THU GOM RÁC SINH HOẠT 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 
- Di chuyển phương tiện đến các điểm đặt thùng; 
- Xếp thùng ngay ngắn, đúng vị trí đặt thùng; 
- Dùng giẻ lau, bàn chải cước, xà phòng cọ rửa thùng; 
- Lau khô bên ngoài thùng, xịt thuốc khử mùi bên trong thùng; 
- Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc; 
- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca. 



Đơn vị tính: đồng/100 thùng 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
MT2.04.00 Công tác vệ sinh thung thu gom rác 



sinh hoạt 
100 thùng  491.940  437.281  409.950  



          



 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  52 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT2.05.00 CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ VỀ KHU XỬ LÝ 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 



- Di chuyển phương tiện đến điểm thu rác; 



- Kéo các thùng nhựa từ kho chứa rác y tế, rác bệnh phẩm của các bệnh viện, cơ sở y tế ra ngoài để cân, xác định khối lượng và chuyển lên xe. 
Chuyển các thùng sạch từ xe vào vị trí cũ; 



- Đối với thùng chứa rác y tế, bệnh phẩm bằng thùng carton: dựng, dán thùng; mở thùng rác y tế, bệnh phẩm cho vào thùng carton. Dán thùng carton 
đưa lên bàn cân xác định khối lượng chuyển lên xe; 



- Thu gom đến khi hết rác y tế, bệnh phẩm; 



- Điều khiển xe đến địa điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe; 



- Điều khiển xe về khu xử lý, bốc xuống, giao cho nhân viên kho. Ghi sổ số lượng, khối lượng; 



- Tiếp tục công việc cho đến hết ca làm việc; 



- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca. 



Đơn vị tính: đồng/tấn rác y tế, rác bệnh phẩm 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
 Công tác thu gom, vận chuyển rác 



y tế, bệnh phẩm của các cơ sở y tế 
về khu xử lý 



        



 Loại thùng nhựa         



MT2.05.01 - Cự ly bình quân L ≤ 40km 1  tấn rác  592.360 626.424 526.542 595.215 493.634 579.611 



MT2.05.02 - Cự ly bình quân 40 < L ≤ 50km 1 tấn rác  729.059 770.983 648.051 732.572 607.549 713.367 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  53 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



MT2.05.03 - Cự ly bình quân 50 < L≤ 60km 1 tấn rác  865.757 915.543 769.561 869.930 721.465 847.123 



MT2.05.04 - Cự ly bình quân 60 < L ≤ 70km 1 tấn rác  911.323 963.729 810.064 915.716 759.437 891.709 



MT2.05.05 - Cự ly bình quân 70 < L ≤ 80km 1 tấn rác  956.889 1.011.916 850.568 961.501 797.408 936.294 



 Loại thùng carton         



MT2.05.06 - Cự ly bình quân L ≤ 40km 1 tấn rác  710.469 749.403 631.527 712.067 592.058 693.399 



MT2.05.07 - Cự ly bình quân 40 < L ≤ 50km 1 tấn rác  874.423 922.342 777.264 876.390 728.686 853.415 



MT2.05.08 - Cự ly bình quân 50 < L≤ 60km 1 tấn rác  1.038.377 1.095.281 923.001 1.040.713 865.315 1.013.430 



MT2.05.09 - Cự ly bình quân 60 < L ≤ 70km 1 tấn rác  1.093.029 1.152.927 971.580 1.095.488 910.858 1.066.768 



MT2.05.10 - Cự ly bình quân 70 < L ≤ 80km 1 tấn rác  1.147.680 1.210.574 1.020.159 1.150.262 956.401 1.120.107 
          



 
  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  54 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT2.06.00 CÔNG TÁC THU GOM VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT BẰNG XE TẢI VỀ BÃI ĐỔ 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 



- Di chuyển phương tiện đến điểm thu gom phế thải xây dựng; 



- Cảnh giới, đảm bảo an toàn giao thông trong khi tác nghiệp; 



- Xúc phế thải xây dựng đưa lên thùng xe; 



- Thu gom, quét dọn rác rơi; 



- Điều khiển xe đến điểm thu gom kế tiếp, tác nghiệp đến lúc đầy xe; 



- San, cào phế thải xây dựng, phủ bạt, buộc dây; 



- Điều khiển xe về bãi đổ; 



- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên dổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong 
bãi; 



- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng 
vận chuyển); 



- Di chuyển xe về bãi tập kết; 



- Hết ca vệ sinh phương tiện, giao ca. 



  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  55 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



Đơn vị tính: đồng/ 1 tấn phế thải xây dựng 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Công tác thu gom, vận chuyển phế thải 
xây dựng tại các điểm tập kết bằng xe tải 
về bãi đổ 



        



 Cự ly bình quân L ≤ 10km         
MT2.06.01 - Tải trọng xe 1,2 tấn 1 tấn  166.610 146.037 148.098 138.762 138.842 135.124 
MT2.06.02 - Tải trọng xe 2 tấn 1 tấn  166.610 108.098 148.098 103.709 138.842 101.514 
MT2.06.03 - Tải trọng xe 4 tấn 1 tấn  166.610 138.126 148.098 134.519 138.842 132.716 



 Cự ly bình quân 10 < L ≤ 15km         
MT2.06.04 - Tải trọng xe 1.2 tấn 1 tấn  196.600 172.324 174.755 163.739 163.833 159.446 
MT2.06.05 - Tải trọng xe 2 tấn 1 tấn  196.600 127.556 174.755 122.377 163.833 119.787 
MT2.06.06 - Tải trọng xe 4 tấn 1 tấn  196.600 162.988 174.755 158.733 163.833 156.605 



 Cự ly bình quân 15 < L ≤ 20km         
MT2.06.07 - Tải trọng xe 1.2 tấn 1 tấn  233.254 204.452 207.337 194.267 194.378 189.174 
MT2.06.08 - Tải trọng xe 2 tấn 1 tấn  233.254 151.337 207.337 145.192 194.378 142.120 
MT2.06.09 - Tải trọng xe 4 tấn 1 tấn  233.254 193.376 207.337 188.327 194.378 185.803 



 Cự ly bình quân 20 < L ≤ 25km         
MT2.06.10 - Tải trọng xe 1.2 tấn 1 tấn  266.576 233.660 236.956 222.019 222.147 216.198 
MT2.06.11 - Tải trọng xe 2 tấn 1 tấn  266.576 172.957 236.956 165.934 222.147 162.423 
MT2.06.12 - Tải trọng xe 4 tấn 1 tấn  266.576 221.001 236.956 215.231 222.147 212.346 



 
  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  56 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT2.07.00 CÔNG TÁC XÚC RÁC SINH HOẠT TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT RÁC TẬP TRUNG BẰNG CƠ GIỚI 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 
- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc rác; 
- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn lượng rác vào điểm tập trung; 
- Xúc rác lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe; 
- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben; 
- Tiếp tục xúc rác cho các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc; 
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca. 



Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



MT2.07.00 Công tác xúc rác sinh hoạt tại 
các điểm tập kết rác tập trung 
bằng cơ giới 



1 tấn rác  2.488 44.692 2.212 44.432 2.073 44.302 



 
  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  57 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT2.08.00 CÔNG TÁC XÚC PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT TẬP TRUNG BẰNG CƠ GIỚI. 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động; 



- Di chuyển phương tiện đến địa điểm xúc phế thải xây dựng; 



- Lái xe xúc điều khiển, vun gọn phế thải xây dựng; 



- Xúc phế thải xây dựng lên xe tải ben cho đến lúc đầy xe; 



- Điều khiển gàu xúc vun gọn rác trên xe tải ben; 



- Tiếp tục xúc rác các xe tải ben tiếp theo cho đến hết ca làm việc; 



- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca. 



Đơn vị tính: đồng/1 tấn phế thải xây dựng 



 
  



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



MT2.08.00 Công tác xúc phế thải xây dựng 
tại các điểm tập kết tập trung 
bằng cơ giới 



1 tấn  1.985 35.653 1.764 35.445 1.654 35.342 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  58 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT2.09.00 CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI XÂY DỰNG BẰNG XE TẢI 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị dụng cụ lao động và bảo hộ lao động; 
- Di chuyển phương tiện đến điểm lấy phế thải xây dựng; 
- Đợi cho đến khi xe được xúc đầy phế thải xây dựng, vun gọn phế thải xây dựng trên xe, phủ bạt kín trước khi xe chạy; 
- Điều khiển xe về bãi đổ; 
- Cho xe vào cân xác định tổng trọng tải xe, điều khiển xe lên đổ vào ô chôn lấp, vận hành hệ thống chuyên dùng để đổ rác theo đúng quy định trong 



bãi; 
- Điều khiển xe qua hệ thống rửa xe để đảm bảo vệ sinh xe trước khi ra khỏi bãi, điều khiển xe qua cân để xác định tải trọng xe (xác định khối lượng 



rác vận chuyển); 
- Di chuyển xe ép về điểm đỗ; 
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca. 



Đơn vị tính: đồng/tấn phế thải xây dựng 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



  
Công tác vận chuyển rác sinh hoạt bằng 
xe tải 



        



 Cự ly bình quân L ≤ 15km         
MT2.09.01 - Trọng tải xe < 10  tấn 1 tấn  13.810 72.636 12.275 71.073 11.508 70.292 
MT2.09.02 - Trọng tải xe ≥ 10 tấn 1 tấn  9.029 57.391 8.026 56.303 7.524 55.759 



 Cự ly bình quân 15 < L ≤ 20km         
MT2.09.03 - Trọng tải xe < 10  tấn 1 tấn  14.536 76.459 12.921 74.814 12.114 73.991 
MT2.09.04 - Trọng tải xe ≥ 10 tấn 1 tấn  9.505 60.412 8.449 59.266 7.921 58.693 



 Cự ly bình quân 20 < L ≤ 25km         
MT2.09.05 - Trọng tải xe < 10  tấn 1 tấn  16.135 84.869 14.343 83.043 13.446 82.130 
MT2.09.06 - Trọng tải xe ≥ 10 tấn 1 tấn  10.550 67.057 9.378 65.785 8.792 65.149 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  59 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Cự ly bình quân 25 < L ≤ 30km         
MT2.09.07 - Trọng tải xe < 10  tấn 1 tấn  17.734 93.280 15.764 91.273 14.779 90.269 
MT2.09.08 - Trọng tải xe ≥ 10 tấn 1 tấn  11.596 73.702 10.307 72.305 9.663 71.606 



 Cự ly bình quân 30 < L ≤ 35km         
MT2.09.09 - Trọng tải xe < 10  tấn 1 tấn  18.897 99.396 16.798 97.258 15.748 96.189 
MT2.09.10 - Trọng tải xe ≥ 10 tấn 1 tấn  12.356 78.535 10.983 77.046 10.297 76.301 



 Cự ly bình quân 35 < L ≤ 40km         
MT2.09.11 - Trọng tải xe < 10  tấn 1 tấn  20.060 105.513 17.831 103.243 16.717 102.108 
MT2.09.12 - Trọng tải xe ≥ 10 tấn 1 tấn  13.116 83.368 11.659 81.787 10.930 80.997 



 
MT2.09.13 



Cự ly bình quân 40 < L ≤ 45km 
- Trọng tải xe < 10  tấn 



 
1 tấn 



 
21.078 110.865 18.736 108.480 17.565 107.287 



MT2.09.14 - Trọng tải xe ≥ 10 tấn 1 tấn  13.782 87.597 12.250 85.936 11.485 85.105 
  Cự ly bình quân 45 < L ≤ 50km         



MT2.09.15 - Trọng tải xe < 10  tấn 1 tấn  21.950 115.453 19.511 112.969 18.292 111.727 
MT2.09.16 - Trọng tải xe ≥ 10 tấn 1 tấn  14.352 91.222 12.757 89.492 11.960 88.627 



 Cự ly bình quân 50 < L ≤ 55km         
MT2.09.17 - Trọng tải xe < 10  tấn 1 tấn  22.822 120.040 20.286 117.458 19.019 116.166 
MT2.09.18 - Trọng tải xe ≥ 10 tấn 1 tấn  14.922 94.846 13.264 93.048 12.435 92.148 



 Cự ly bình quân 55 < L ≤ 60km         
MT2.09.19 - Trọng tải xe < 10  tấn 1 tấn  23.549 123.863 20.932 121.198 19.624 119.866 
MT2.09.20 - Trọng tải xe ≥ 10 tấn 1 tấn  15.397 97.867 13.687 96.011 12.831 95.083 



 Cự ly bình quân 60 < L ≤ 65km         
MT2.09.21 - Trọng tải xe < 10  tấn 1 tấn  24.130 126.922 21.449 124.191 20.109 122.826 
MT2.09.22 - Trọng tải xe ≥ 10 tấn 1 tấn  15.778 100.284 14.025 98.382 13.148 97.431 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  60 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT2.10.00 CÔNG TÁC VỚT RÁC TRÊN KÊNH, MƯƠNG BẰNG CƠ GIỚI 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động; 



- Di chuyển phương tiện địa điểm vớt rác; 



- Công nhân dùng vợt lưới đứng trên cầu phao vớt rác, dùng sào đẩy rác ra tầm thu của cánh thu rác; 



- Gấp túi khi rác đầy, tra móc, điều chỉnh lưới rác lên tàu, công việc được tiếp diễn; 



- Khi túi lên tàu được đưa đến vị trí tiếp nhận, thực hiện các thao tác đưa rác vào phương tiện chứa; 



- Làm sạch túi lưới, các thao tác được tiếp tiếp diễn đến hết ca làm việc; 



- Hết ca đưa tàu, ghe về bến đậu vệ sinh phương tiện, giao tàu, ghe cho người trực. 



Đơn vị tính: đồng/10.000 m2 (diện tích mặt nước) 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



MT2.10.01 Công tác vớt rác trên 
kênh, mương bằng xuồng 
công suất 24 CV 



10.000 m2 
 



223.196 150.845 198.397 139.883 185.997 134.401 



MT2.10.02 Công tác vớt rác trên 
kênh, mương bằng xuồng 
công suất 4 CV 



10.000 m2 
 



753.023 462.871 669.355 417.903 627.520 395.419 



Ghi chú: 
Chi phí nhân công mã hiệu MT2.10.00 đã tính cho nhân công dịch vụ công ích bậc 4/7 – Nhóm III 



 
 



 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  61 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



CHƯƠNG III 
CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC 



MT3.01.00 CÔNG TÁC VẬN HÀNH BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI SINH HOẠT, CÔNG SUẤT BÃI ≤ 500 TẤN/NGÀY 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 



- Tiếp nhận rác, hướng dẫn xe qua cân điện tử, ghi chép số liệu và hướng dẫn chỗ đổ; 



- Đổ, cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe ra khỏi khu vực đổ không còn rác trên xe; 



- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không gây ùn tắc, sa lầy; 



- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác; 



- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM), rải Bokashi để khử mùi hôi, xịt nước chống bụi; 



- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên; 



- Rắc vôi bột và một vài hoá chất để trừ muỗi; 



- San ủi rác khi hết ca làm việc; 



- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác; 



- Quét dọn đảm bảo vệ sinh khu vực bãi, khu vực cân điện tử, trạm rửa xe; 



- Duy trì cây xanh khu vực bãi; 



- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn; 



- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca. 



Yêu cầu kỹ thuật: 



- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2 m; 



- Độ dày lớp đất phủ là 0,15 đến 0,2 m. 
Đơn vị tính:đồng/1 tấn rác 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



MT3.01.00 Công tác chôn lấp rác vận hành  bãi 
chôn lấp rác và xử lý chất thải sinh 
hoạt, công suất bãi ≤ 500 tấn/ngày. 



1 tấn 
rác 



48.878 18.073 11.449 16.065 11.301 15.060 11.228 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  62 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT3.02.00 CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP RÁC, CÔNG SUẤT BÃI TỪ  500 TẤN/NGÀY ĐẾN 1500 TẤN/NGÀY 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động; 



- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết; 



- Cào rác từ trên xe xuống, đảm bảo khi xe ra khỏi khu vực đổ không còn rác trên xe. Kiểm tra cảm quang các loại rác không được phép chôn lấp; 



- Hướng dẫn cho xe ra khỏi bãi đảm bảo không ùn tắc, sa lầy; 



- San ủi rác từ các đống thành bãi phẳng và đầm nén để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác;  



- Sau một lớp rác vừa đổ lại san ủi một lớp đất, tiến hành đầm nén trước khi đổ lớp rác khác lên; 



- Rắc vôi bột và một vài hoá chất để trừ muỗi; 



- Phun xịt chế phẩm vi sinh (EM) khử mùi hôi, xịt nước chống bụi; 



- San ủi rác khi hết ca làm việc; 



- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác; 



- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn; 



- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca. 



Yêu cầu kỹ thuật: 



- Có hệ thống xử lý nước rác theo phương pháp sinh học; 



- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m. 
Đơn vị tính: đồng/tấn rác 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



MT3.02.00 Công tác vận hành bãi chôn lấp và xử 
lý chất thải sinh hoạt, công suất bãi từ 
500 tấn/ngày đến 1.500 tấn/ngày 



1 tấn rác 50.709  14.157 9.027 12.584 8.946 11.797 8.906 



 
  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  63 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT3.03.00 CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI SINH HOẠT HỢP VỆ SINH, CÔNG SUẤT BÃI  1.500 
TẤN/NGÀY ĐẾN 3.000 TẤN/NGÀY 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động; 



- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết; 



- Đổ rác theo phương pháp đổ lấn và chiều dày lớp rác là 2m, riêng lớp rác đầu tiên phải tạo đường dẫn xuống đáy bãi. Xi nhan cho xe ra khỏi bãi 
đảm bảo không ùn tắc và sa lầy; 



- Các xe ô tô vào đổ rác thành từng đống theo đúng vị trí do công nhân điều hành bãi hướng dẫn, được máy ủi xích san gạt và máy đầm chuyên dùng 
đầm từ 8-10 lần tạo thành các lớp rác chặt; 



- Sử dụng máy ủi san gạt bề mặt bãi, đảm bảo ô tô chở rác có thể đi lại dễ dàng trên bề mặt; 



- Sau khi tạo lớp rác đầy đúng tiêu chuẩn phải phủ đất lên trên mặt (đỉnh và taluy) toàn bộ diện tích rác đã đổ, đất phủ phải được san đều trên bề mặt 
rác và đầm nén kỹ trước khi đổ lớp rác khác lên phía trên; 



- Kiểm tra san lấp các khu vực bị lún, lở trên toàn khu vực bãi; San gạt tạo mặt bằng mái, tạo độ dốc thoát nước sửa chữa lại nền đường; 



- Xử lý rác bằng Enchoice và Bokashi theo quy trình kỹ thuật tiêu chuẩn; 



- Đảm bảo công tác duy trì thông thoát khí ga đối với các ô bắt đầu và đang trong quá trình chôn lấp rác cũng như các ô khi đóng bãi tạm thời; 



- Bơm hút nước rác từ ô che lấp về hồ sinh học; 



- Đắp bờ bao, làm đường công vụ vào đổ rác để đảm bảo cho xe vào đổ rác; 



- Xử lý hoá chất trên phạm vi toàn bãi cũng như khu dân cư lân cận theo đúng quy định, rắc vôi bột tại các vị trí nhằm hạn chế phát sinh ruồi muỗi; 



- Nhặt rác, làm vệ sinh đoạn đường vào bãi xe ô tô, tưới nước chống bụi các khu vực bãi, đường dẫn vào bãi; 



- Vệ sinh các phương tiện, dụng cụ, rửa bánh xe trước khi ra khỏi bãi tập kết về địa điểm quy định. 



Yêu cầu kỹ thuật: 



- Bãi chôn lấp có yêu cầu kỹ thuật cao, có hệ thống xử lý nước của rác theo phương pháp sinh học; 
- Độ dày lớp rác sau khi đầm nén để phủ đất là 2m. 



 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  64 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



Đơn vị tính: đồng/tấn rác 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



MT3.03.00 Công tác chôn lấp rác tại bãi chôn lấp 
rác với kỹ thuật hợp vệ sinh, công suất 
bãi từ 1.500 tấn/ngày đến 3.500 
tấn/ngày. 



1tấn rác 39.436 21.085 25.605 18.742 25.311 17.571 25.164 



Ghi chú: 
Chi phí nhân công mã hiệu MT3.01.00, MT3.02.00, MT3.03.00 đã tính cho nhân công dịch vụ công ích bậc 4/7 – Nhóm III .  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  65 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT3.04.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI BÃI CHÔN LẤP VỚI CÔNG SUẤT BÃI  < 500 TẤN/NGÀY 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và trang bị bảo hộ lao động; 



- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết; 



- Hướng dẫn cho xe ra vào bãi, đảm bảo không gây ùn tắc và sa lầy; 



- Xe ủi rác thải xây dựng thành đống để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác thải xây dựng; 



- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày; 



- San ủi rác thải xây dựng đến khi hết ca làm việc; 



- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác; 



- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn; 



- Hết ca vệ sinh các phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca. 



 
Đơn vị tính: đồng/1 tấn phế thải xây dựng 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



MT3.04.00 Công tác xử lý phế thải xây dựng 
tại chôn lấp bãi chôn lấp công 
suất bãi <500 tấn/ngày 



1 tấn 
 



10.745 8.899 9.551 8.770 8.954 8.705 



Ghi chú: 
Chi phí nhân công mã hiệu MT3.04.00 đã tính cho nhân công dịch vụ công ích bậc 3/7 – Nhóm III. 



 
 



  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  66 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT3.05.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI BÃI CHÔN LẤP VỚI CÔNG SUẤT BÃI  TỪ 500 TẤN/NGÀY ĐẾN 1000 
TẤN/NGÀY 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ lao động và bảo hộ lao động; 



- Ghi chép khối lượng và hướng dẫn chỗ đổ cho các xe tập kết; 



- Hướng dẫn cho xe ra vào bãi, đảm bảo không gây ùn tắc và sa lầy; 



- Xe ủi rác thải xây dựng thành đống để ô tô có thể liên tiếp vào đổ rác thải xây dựng; 



- Phun xịt nước chống bụi hàng ngày; 



- San ủi rác thải thải xây dựng đến khi hết ca làm việc; 



- Quét đường, rửa đường (ngoài bãi rác) dẫn vào bãi rác; 



- Cuối ca san lấp để tạo mặt bằng ở bãi, tạo độ dốc thoát nước, gia cố nền đường để xe vào bãi an toàn; 



- Hết ca vệ sinh các phương tiện, tập trung về nơi quy định, giao ca. 



Đơn vị tính: đồng/1 tấn phế thải xây dựng 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



MT3.05.00 Công tác xử lý phế thải xây 
dựng tại chôn lấp bãi chôn lấp 
công suất bãi từ 500 tấn/ngày 
đến 1.000 tấn/ngày 



1 tấn 



 



6.293 9.237 5.594 9.073 5.244 8.990 



Ghi chú: 
Chi phí nhân công mã hiệu MT3.05.00 đã tính cho nhân công dịch vụ công ích bậc 3/7 – Nhóm III. 



 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  67 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



CHƯƠNG IV 
CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ 



MT4.01.00 CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM BẰNG LÒ GAS 



Thành phần công việc: 



* Đốt rác y tế, bệnh phẩm 
- Kiểm tra các thiết bị an toàn của lò đốt, khởi động các hệ thống, thực hiện giai đoạn hâm nóng lò đốt; 
- Chuyển thùng nhựa hoặc thùng carton chứa rác y tế, rác bệnh phẩm trong lò đến các vị trí nạp rác của lò đốt; 
- Vận hành hệ thống cặp thùng đổ rác y tế vào buồng nạp của lò; 
- Rửa các thùng chứa rác bằng nhựa và đưa vào vị trí quy định; 
- Theo dõi, nạp hoá chất đầy đủ vào phễu để xử lý khói; 
- Sau mỗi đợt đốt, cào tro vào 2 thùng tôn ở sau cửa lò. Tưới nước làm nguội tro, cho vào các túi nhựa, cột chặt và đưa vào các xuồng có nắp đậy 



để lưu chứa. Tiếp tục đốt các đợt tiếp theo; 
- Kết thúc ca làm việc, vệ sinh các thiết bị của lò. 
 * Chôn tro 
- Vận chuyển tro đến bãi chôn lấp tại nghĩa trang; 
- Đào hố chôn; lót tấm nilon chống thấm; rắc vôi bột bề mặt và lấp đất kín, đóng cọc mốc; 
- Vệ sinh cá nhân và phương tiện làm việc. 



Đơn vị tính: đồng/1 tấn rác y tế, rác bệnh phẩm 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



MT4.01.00 Xử lý rác y tế, bệnh phẩm bằng 
lò gas công suất 7T/ngày 



1 tấn rác 8.263.490 2.500.035 1.380.177 2.222.259 1.362.706 2.083.366 1.353.970 



Ghi chú: 
Chi phí nhân công mã hiệu MT4.01.00 đã tính cho nhân công dịch vụ công ích bậc 4/7 – Nhóm III. 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  68 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



CHƯƠNG V 
CÔNG TÁC QUÉT RÁC TRÊN ĐƯỜNG PHỐ VÀ TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI 



MT5.01.00 CÔNG TÁC QUÉT ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI 



Thành phần công việc:  



- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động; 
- Xe ô tô quét hút theo đúng lịch trình quy định, tới điểm quét đỗ cách mép vỉa 0,2 – 0,3m, bật đèn công tác, kiểm tra các thông số trước khi cho xe 



vận hành; 
- Đảm bảo tốc độ xe khi quét hút quạt từ 4km/h đến 5km/h; 
- Khi rác đầy thì tiến hành đổ phế thải đúng nơi quy định; 
- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.  



Đơn vị tính: đồng/km 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Công tác quét đường phố bằng cơ 
giới 



        



MT5.01.01 Đô thị loại đặc biệt km 3.250  73.685  72.195  71.450 
MT5.01.02 Đô thị loại I km 3.088  70.001  68.585  67.878 
MT5.01.03 Đô thị loại II km 2.763  62.632  61.366  60.733 
MT5.01.04 Đô thị loại III - V km 2.600  58.948  57.756  57.160 



 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  69 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT5.02.00 CÔNG TÁC TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ và bảo hộ lao động; 



- Xe lấy nước vào đúng vị trí quy định, các van phải được khóa, vòi phun phải được thông và để ở vị trí cao; 



- Để miệng téc đúng họng nước, khi téc đầy khoá van họng nước, đậy nắp téc, khoá chặt; 



- Xe ô tô đến điểm rửa đi với tốc độ 6km/giờ, bép chếch 50, áp lực phun nước 5kg/cm2; 



- Tiến hành phun tưới nước rửa đường theo đúng lộ trình quy định; 



- Sau khi xả hết téc nước, xe về điểm lấy nước và lặp lại thao tác như trên; 



- Sau khi hoàn thành công việc, xoay bép lên phía trên để tránh vỡ khi gặp ổ gà; 



- Hết ca vệ sinh phương tiện, tập kết về địa điểm quy định.  



Đơn vị tính: đồng/km 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



MT5.02.01 Công tác tưới nước rửa đường, xe 
ô tô dung tích < 10m3 



km 105.000  254.393  246.943  243.218 



MT5.02.02 Công tác tưới nước rửa đường. xe 
ô tô dung tích ≥ 10m3 



km 105.000  198.427  192.616  189.710 



  
  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  70 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



MT5.03.00 CÔNG TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG BƠM NƯỚC CUNG CẤP NƯỚC RỬA ĐƯỜNG 



Thành phần công việc: 



- Chuẩn bị phương tiện, dụng cụ; 
- Kiểm tra cầu dao, hệ thống đường ống, téc chứa nước, đồng hồ đo lưu lượng nước máy bơm bảo đảm trạng thái hoạt động tốt; 
- Đóng cầu dao điện khi xe đến lấy nước; 
- Định kỳ bảo dưỡng động cơ máy bơm, téc chứa nước, họng hút, đồng hồ đo lưu lượng nước; 
- Hết ca vệ sinh phương tiện giao ca. 



Đơn vị tính: đồng/100 m3 nước 



Mã hiệu Tên công tác Đơn vị Vật liệu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



MT5.03.00 Công tác vận hành hệ thống bơm nước 
cung cấp nước rửa đường 



100 m3 
nước 



 116.512 20.056 103.567 20.056 97.093 20.056 



 
  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  71 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



PHỤ LỤC 1 
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ 



DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU VÙNG II 
PHẦN THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ 



 (Giá vật liệu chưa tính thuế GTGT và chi phí vận chuyển đến chân công trình) 



Stt Tên vật tư Đơn vị Đơn giá (đồng) 



1 Bao nilon bao 1.000 



2 Bạt phủ xe m2 8.000 



3 Bicarbonat kg 30.000 



4 Bokashi kg 50.000 



5 Chổi xe quét bộ 250.000 



6 Đá 4x6 thủ công m3 381.818 



7 Đá dăm cấp phối m3 309.091 



8 Đất chôn lấp, đất phủ bãi m3 90.909 



9 Điện kWh 1.864 



10 EM thứ cấp lít 69.818 



11 Enchoice lít 40.909 



12 Gas kg 20.455 



13 Nước m3 15.000 



14 Ống cao su chịu áp lực: D21 m 6.200 



15 Ống nhựa d=100mm, L=8m m 66.000 



16 Than hoạt tính kg 5.000 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  72 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



Stt Tên vật tư Đơn vị Đơn giá (đồng) 



17 Thùng rác nhựa cái 1.181.818 



18 Thuốc diệt ruồi lít 550.000 



19 Vôi bột kg 6.818 



 



 



  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  73 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



PHỤ LỤC 2 
BẢNG TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ 



DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU 
PHẦN THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ 



(Tính theo mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng) 



Stt Cấp bậc Nhóm Hệ số lương 
Lương ngày công (đồng/ngày) 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



1 3,0 II 2,31 238.285 211.809 198.571 



2 3,5 II 2,51 258.916 230.148 215.763 



3 4,0 II 2,71 279.547 248.486 232.956 



4 3,0 III 2,48 255.822 227.397 213.185 



5 4,0 III 2,92 301.209 267.742 251.008 



 
 
 
  











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  74 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



PHỤ LỤC 3 
BẢNG GIÁ CA MÁY DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ 



DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU 
PHẦN THU GOM, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHÔN LẤP RÁC THẢI ĐÔ THỊ 



 



Stt Tên máy Đơn vị 
Đơn giá (đồng) 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



1 Bơm điện 3KW ca 22.106 22.106 22.106 



2 Bơm điện 5KW ca 34.350 34.350 34.350 



3 Lò đốt rác y tế bằng gas ca 9.651.590 9.529.410 9.468.321 



4 Máy bơm chạy xăng 3CV ca 53.880 53.880 53.880 



5 Máy bơm nước bằng điện 22KW ca 150.796 150.796 150.796 



6 Máy bơm xăng 5 CV ca 76.431 76.431 76.431 



7 Máy đầm ca 1.240.789 1.211.562 1.196.949 



8 Máy đào 0,8m3 ca 2.866.853 2.837.626 2.823.013 



9 Máy lu 10 tấn ca 1.240.789 1.211.562 1.196.949 



10 Máy ủi 110CV ca 1.946.151 1.916.924 1.902.311 



11 Máy ủi 140CV ca 2.767.800 2.738.573 2.723.960 



12 Máy ủi 170CV ca 3.464.831 3.435.604 3.420.991 



13 Máy ủi 250CV ca 4.156.820 4.127.593 4.112.980 



14 Máy xúc 16T/h ca 5.021.547 4.992.320 4.977.707 



15 Ô tô 2 tấn ca 725.489 696.033 681.305 



16 Ô tô quét 5m3 - 7m3 ca 1.842.130 1.804.880 1.786.255 











 
Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  75 



   Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị 



Stt Tên máy Đơn vị 
Đơn giá (đồng) 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



17 Ô tô tưới nước 5m3 ca 1.271.966 1.234.716 1.216.091 



18 Ô tô tưới nước 10m3 ca 1.600.993 1.561.565 1.541.851 



19 Ôtô 10 tấn ca 1.776.817 1.743.120 1.726.271 



20 Xe bồn 16m3 ca 1.988.509 1.949.082 1.929.368 



21 Xe bồn 6m3 ca 1.355.259 1.318.009 1.299.384 



22 Xe bồn 8m3 ca 1.590.798 1.551.371 1.531.657 



23 Xe ép rác 10 tấn ca 2.725.534 2.686.106 2.666.392 



24 Xe ép rác 4 tấn ca 1.880.404 1.853.470 1.840.002 



25 Xe ép rác 7 tấn ca 2.242.666 2.211.032 2.195.215 



26 Xe hoopklip ca 2.850.943 2.813.693 2.795.068 



27 Xe tải - tải trọng 1,2 tấn ca 591.245 561.789 547.061 



28 Xe tải - tải trọng 2 tấn ca 725.489 696.033 681.305 



29 Xe tải - tải trọng 4 tấn ca 1.211.629 1.179.995 1.164.178 



30 Xe tải 10 tấn ca 1.776.817 1.743.120 1.726.271 



31 Xe tải 7 tấn ca 1.470.362 1.438.728 1.422.911 



32 Xe tải thùng kín <=1,5 tấn ca 591.245 561.789 547.061 



33 Xuồng vớt rác 24 CV ca 815.378 756.122 726.494 



34 Xuồng vớt rác 4 CV ca 555.668 501.684 474.693 



 











 Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau            76 
         Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị  



MỤC LỤC 



CHƯƠNG I 



CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC TRÊN HÈ, ĐƯỜNG PHỐ BẰNG THỦ CÔNG 



MT1.01.00 - CÔNG TÁC GOM RÁC BAN NGÀY BẰNG THỦ CÔNG ........................................................................................................................................................................ 36 



MT1.02.00 - CÔNG TÁC QUÉT, GOM RÁC  ĐƯỜNG, HÈ PHỐ BẰNG THỦ CÔNG ................................................................................................................................................ 37 



MT1.03.00 - CÔNG TÁC DUY TRÌ DẢI PHÂN CÁCH BẰNG THỦ CÔNG ................................................................................................................................................................ 39 



MT1.04.00 - CÔNG TÁC TUA VỈA HÈ, THU DỌN PHẾ THẢI Ở GỐC CÂY, CỘT ĐIỆN, MIỆNG CỐNG HÀM ẾCH ........................................................................................... 40 



MT1.05.00 - CÔNG TÁC DUY TRÌ VỆ SINH NGÕ XÓM BẰNG THỦ CÔNG ............................................................................................................................................................ 41 



MT1.06.00 - CÔNG TÁC XÚC RÁC SINH HOẠT TẠI ĐIỂM TẬP KẾT RÁC TẬP TRUNG LÊN XE Ô TÔ BẰNG THỦ CÔNG ........................................................................... 42 



MT1.07.00 - CÔNG TÁC XÚC DỌN PHẾ THẢI XÂY DỰNG BẰNG THỦ CÔNG ..................................................................................................................................................... 42 



CHƯƠNG II 



CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT, PHẾ THẢIXÂY DỰNG VÀ RÁC Y TẾ BẰNG CƠ GIỚI 



MT2.01.00 - CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ CÁC XE THÔ SƠ (XE ĐẨY TAY) TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT LÊN XE ÉP RÁC, VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM 



ĐỔ RÁC VỚI CỰ LI BÌNH QUÂN 20KM ....................................................................................................................................................................................................................... 43 



MT2.02.00 - CÔNG TÁC THU GOM RÁC SINH HOẠT TỪ THÙNG RÁC VẬN CHUYỂN ĐẾN ĐỊA ĐIỂM ĐỔ RÁC VỚI CỰ LI BÌNH QUÂN 20KM .................................... 46 



MT2.03.00 - CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN RÁC SINH HOẠT BẰNG XE ÉP RÁC KÍN ( HOOKLIP) VỚI CỰ LY THU GOM VÀ VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN 20KM ............ 49 



MT2.04.00 - CÔNG TÁC VỆ SINH THÙNG THU GOM RÁC SINH HOẠT ................................................................................................................................................................. 51 



MT2.05.00 - CÔNG TÁC THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM CỦA CÁC CƠ SỞ Y TẾ VỀ KHU XỬ LÝ VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 65KM .......................... 52 



MT2.06.00 - CÔNG TÁC THU GOM VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT BẰNG XE TẢI VỀ BÃI ĐỔ VỚI CỰ LY BÌNH QUÂN 10KM ........ 54 



MT2.07.00 - CÔNG TÁC XÚC RÁC SINH HOẠT TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT RÁC TẬP TRUNG BẰNG CƠ GIỚI ................................................................................................. 56 



MT2.08.00 - CÔNG TÁC XÚC PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI CÁC ĐIỂM TẬP KẾT TẬP TRUNG BẰNG CƠ GIỚI. ............................................................................................... 57 



MT2.09.00 - CÔNG TÁC VẬN CHUYỂN PHẾ THẢI XÂY DỰNG BẰNG XE TẢI VỚI CỰ LY VẬN CHUYỂN BÌNH QUÂN 20KM .................................................................. 58 











 Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau            77 
         Phần thu gom, vận chuyển và xử lý chôn lấp rác thải đô thị  



MT2.10.00 - CÔNG TÁC VỚT RÁC TRÊN KÊNH, MƯƠNG BẰNG CƠ GIỚI ............................................................................................................................................................ 60 



CHƯƠNG III 



CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC 



MT3.01.00 - CÔNG TÁC VẬN HÀNH BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI SINH HOẠT, CÔNG SUẤT BÃI ≤ 500 TẤN/NGÀY ...................................................................................... 61 



MT3.02.00 - CÔNG TÁC CHÔN LẤP RÁC TẠI BÃI CHÔN LẤP RÁC, CÔNG SUẤT BÃI TỪ  500 TẤN/NGÀY ĐẾN 1500 TẤN/NGÀY ........................................................... 62 



MT3.03.00 - CÔNG TÁC VẬN HÀNH BÃI CHÔN LẤP RÁC THẢI SINH HOẠT, CÔNG SUẤT BÃI  1.500 TẤN/NGÀY ĐẾN 3.000 TẤN/NGÀY ............................................. 63 



MT3.04.00 - CÔNG TÁC XỬ LÝ PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI BÃI CHÔN LẤP VỚI CÔNG SUẤT BÃI  < 500 TẤN/NGÀY ................................................................................ 64 



MT3.05.00 - CÔNG TÁC XỬ LÝ PHẾ THẢI XÂY DỰNG TẠI BÃI CHÔN LẤP VỚI CÔNG SUẤT BÃI  TỪ 500 TẤN/NGÀY ĐẾN 1000 TẤN/NGÀY ..................................... 66 



CHƯƠNG IV 



CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ 



MT4.01.00 - CÔNG TÁC XỬ LÝ RÁC Y TẾ, BỆNH PHẨM BẰNG LÒ GAS .............................................................................................................................................................. 67 



CHƯƠNG V 



CÔNG TÁC QUÉT RÁC TRÊN ĐƯỜNG PHỐ VÀ TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI 



MT5.01.00 - CÔNG TÁC QUÉT ĐƯỜNG BẰNG CƠ GIỚI............................................................................................................................................................................................ 68 



MT5.02.00 - CÔNG TÁC TƯỚI NƯỚC RỬA ĐƯỜNG ................................................................................................................................................................................................... 69 



MT5.03.00 - CÔNG TÁC VẬN HÀNH HỆ THỐNG BƠM NƯỚC CUNG CẤP NƯỚC RỬA ĐƯỜNG ....................................................................................................................... 70 



PHỤ LỤC 1 



BẢNG GIÁ VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU ................................................................................................................................ 71 



PHỤ LỤC 2 



BẢNG TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU ........................................................................................................ 73 



PHỤ LỤC 3 



BẢNG GIÁ CA MÁY DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU ................................................................................................................................... 74 











ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ĐƠN GIÁ 
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ  



TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 
 



PHẦN DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ 
 



(Công bố kèm theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 



của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Năm 2022 











 
 



§¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau  
PhÇn duy trì c©y xanh ®« thÞ 



78 



ĐƠN GIÁ DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ  
TỈNH CÀ MAU  



(Công bố kèm theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Cà Mau) 



THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 



        I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ TỈNH CÀ MAU 



Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Cà Mau là toàn bộ chi phí cần thiết về vật liệu, 



nhân công và xe máy thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì cây xanh 



đô thị. 



Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Cà Mau bao gồm các khoản chi phí sau: 



1. Chi phí vật tư, vật liệu: là chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị 



khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị. Giá các loại vật tư, vật liệu sử dụng trong đơn giá 



là giá bình quân tham khảo trên thị trường tỉnh Cà Mau tại thời điểm xác định đơn giá (chưa 



bao gồm thuế VAT). Khi lập giá dự toán dịch vụ công ích phải tính toán bù chênh lệch giá các 



loại vật tư, vật liệu tại thời điểm lập giá dự toán so với giá gốc vật liệu trong đơn giá. Giá vật 



tư, vật liệu dùng để lập dự toán phải hợp lý và phù hợp với mặt bằng giá thị trường, xác định 



trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung cấp hoặc giá đã được áp 



dụng cho các công tác khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng hoặc giá do địa phương công bố 



và phải đảm bảo tính cạnh tranh. 



2. Chi phí nhân công: là chi phí nhân công cần thiết của công nhân trực tiếp thực hiện 



để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì, trồng mới cây xanh đô thị. 



- Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương cơ sở là 1.490.000 



đồng/tháng được quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ 



quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang. 



- Chí phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm hệ số tăng thêm tiền lương theo vùng và 



chưa bao gồm hệ số phụ cấp khu vực, các khoản phụ cấp khác. Đối với các công tác nằm 



trong danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo các quy định hiện hành 



thì được bổ sung thêm khoản phụ cấp này vào chi phí nhân công trong bảng tổng hợp giá 



trị dự toán. 



- Hệ số cấp bậc lương theo Thông tư số 17 /2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 



của Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội: 



+ Công nhân lao động trực tiếp: Mục 2.3, Phần I – Lao động trực tiếp sản xuất. 



+ Công nhân lái xe: Mục 3, Phần II – Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, 



phục vụ. 



+ Công nhân lái tàu: điểm c, mục 2.6, Phần I – Lao động trực tiếp sản xuất. 



- Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo từng vùng khác nhau: 



+ Địa bàn vùng II (gồm thành phố Cà Mau): Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 



bằng 0,8. Mức lương điều chỉnh vùng II là 2.682.000 đồng/tháng. 











 
 



§¬n gi¸ dÞch vô c«ng Ých ®« thÞ tØnh Cà Mau  
PhÇn duy trì c©y xanh ®« thÞ 



79 



+ Địa bàn vùng III (gồm các huyện Cái Nước, Năm Căn, Trần Văn Thời và U Minh): 
Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 0,6. Mức lương điều chỉnh vùng III là 2.384.000 
đồng/tháng. 



+ Địa bàn vùng IV (các địa bàn còn lại của tỉnh): Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 
bằng 0,5. Mức lương điều chỉnh vùng IV là 2.235.000 đồng/tháng. 



3. Chi phí máy thi công: là chi phí xe máy thiết bị cần thiết trực tiếp sử dụng để hoàn 



thành một đơn vị khối lượng công tác duy trì cây xanh đô thị. 



- Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định trên cơ sở Phụ lục V, Thông tư số 



13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định 



các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. 



- Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo từng vùng khác nhau: 



+ Địa bàn vùng II: Thành phố Cà Mau. 



+ Địa bàn vùng III: Huyện Cái Nước, Năm Căn, Trần Văn Thời, U Minh. 



+ Địa bàn vùng IV: Các địa bàn còn lại của tỉnh. 



        II. KẾT CẤU CỦA TẬP ĐƠN GIÁ 



Đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tác duy trì cây xanh đô thị. Mỗi đơn giá 



được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số đơn giá và đơn vị tính 



phù hợp để thực hiện công việc đó. 



Đơn giá duy trì cây xanh đô thị tỉnh Cà Mau bao gồm 4 chương, phân theo loại 



công tác, được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như nội 



dung trong định mức dự toán duy trì cây xanh đô thị công bố kèm theo quyết định số 



593/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng: v/v Công bố Định mức dự toán duy trì cây 



xanh đô thị: 



Chương I Duy trì thảm cỏ 



Chương II Duy trì cây trang trí 



Chương III Duy trì cây bóng mát  



Chương IV  Trồng mới và bảo dưỡng cây sau khi trồng 



  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 80 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CHƯƠNG I 
DUY TRÌ THẢM CỎ 



CX1.01.00 TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ THUẦN CHỦNG VÀ KHÔNG THUẦN CHỦNG (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH…) 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



    - ChuÈn bÞ vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



    - Dïng vßi phun cÇm tay, t­íi ®Òu ­ít ®Ém th¶m cá, tïy theo ®Þa h×nh tõng khu vùc, n­íc  t­íi ®­îc lÊy tõ giÕng khoan b¬m lªn t­íi trùc tiÕp hoÆc 
n­íc m¸y lÊy tõ nguån cung cÊp cña thµnh phè t­íi t¹i chç hoÆc b»ng xe chë bån tíi nh÷ng khu vùc xa nguån n­íc; 



    -  Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 



    -  Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh. 



* L­îng n­íc t­íi vµ sè lÇn t­íi ®Ó duy tr× th¶m cá ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: 
L­îng n­íc t­íi: 7lÝt/m2 (cá thuÇn chñng); 9 lÝt/m2 (cá kh«ng thuÇn chñng); Sè lÇn t­íi 240 lÇn/n¨m. 



* Lưu ý: Khi sử dụng nước giếng khoan để tưới nước thì không tính đến chi phí vật liệu nước trong đơn giá tưới nước. 
 



CX1.01.10 TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN THẢM CỎ THUẦN CHỦNG BẰNG MÁY BƠM 
  



        §¬n vÞ tÝnh: ®ång /100m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 T­íi n­íc giÕng khoan th¶m cá 
thuÇn chñng b»ng m¸y b¬m 



        



CX1.01.11      - Máy bơm chạy xăng 3 CV 100m2/ lÇn  25.001 5.203 22.223 5.203 20.834 5.203 
CX1.01.12      - Máy bơm chạy điện 1,5kW 100m2/ lÇn  33.089 1.619 29.413 1.619 27.575 1.619 



 
  











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   81 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX1.01.20 TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ THUẦN CHỦNG BẰNG THỦ CÔNG 
        §¬n vÞ tÝnh: ®ång /100m2/lÇn 



 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



CX1.01.21 T­íi n­íc th¶m cá thuÇn chñng 
b»ng thñ c«ng 



100m2/ lÇn 10.500 44.119 
 



39.217  36.766 
 



CX1.01.30 TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ THUẦN CHỦNG BẰNG XE BỒN 
    



   §¬n vÞ tÝnh: ®ång /100m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



          
 T­íi n­íc th¶m cá thuÇn chñng 



b»ng xe bån: 
        



CX1.01.31      - Xe bån 5m3 100m2/ lÇn 10.500 36.398 53.644 32.354 52.073 30.332 51.287 
CX1.01.32      - Xe bån 8m3 100m2/ lÇn 10.500 36.398 42.694 32.354 41.636 30.332 41.107 



 



  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 82 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX1.01.40 TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN THẢM CỎ KHÔNG THUẦN CHỦNG (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH ) BẰNG MÁY BƠM 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång /100m 2/ lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



          
 T­íi n­íc giÕng khoan th¶m cá 



kh«ng thuÇn chñng (tiÓu ®¶o, d¶i 
ph©n c¸ch) b»ng m¸y b¬m: 



        



CX1.01.41      - Máy bơm chạy xăng 3 CV 100m2/ lÇn  36.398 6.197 32.354 6.197 30.332 6.197 
CX1.01.42      - Máy bơm chạy điện 1,5kW 100m2/ lÇn  39.707 1.942 35.295 1.942 33.089 1.942 



CX1.01.50 TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ KHÔNG THUẦN CHỦNG (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH) BẰNG THỦ CÔNG. 



     §¬n vÞ tÝnh: ®ång /100m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



CX1.01.51 



T­íi n­íc th¶m cá kh«ng thuÇn 
chñng (tiÓu ®¶o, d¶i ph©n c¸ch) 
b»ng thñ c«ng.  



100m2/ lÇn 13.500 56.252 
 



50.002  46.877 
 











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   83 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX1.01.60 TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ KHÔNG THUẦN CHỦNG (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH) BẰNG XE BỒN 



        §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



          
 T­íi n­íc th¶m cá kh«ng thuÇn 



chñng (tiÓu ®¶o, d¶i ph©n c¸ch)  
b»ng xe bån: 



        



CX1.01.61      - Xe bån 5m3  100m2/ lÇn 13.500 33.089 58.510 29.413 56.797 27.575 55.940 
CX1.01.62      - Xe bån 8m3  100m2/ lÇn 13.500 33.089 42.952 29.413 41.887 27.575 41.355 



CX1.02.00 PHÁT THẢM CỎ  THUẦN CHỦNG VÀ KHÔNG THUẦN CHỦNG  (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH) 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



   - ChuÈn bÞ vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



   - Ph¸t th¶m cá th­êng xuyªn, duy tr× th¶m cá lu«n b»ng ph¼ng vµ ®¶m b¶o chiÒu cao cá b»ng 5cm, tïy theo ®Þa h×nh vµ ®iÒu kiÖn ch¨m sãc tõng vÞ trÝ 
mµ dïng m¸y c¾t cá, ph¶n hoÆc dïng liÒm; 



   - Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc, thu dän cá r¸c trong ph¹m vi 30m. 



  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 84 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX1.02.10 PHÁT THẢM CỎ  BẰNG MÁY 
     §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



 Ph¸t th¶m cá b»ng m¸y:         



CX1.02.11 - Th¶m cá thuÇn chñng 100m2/ lÇn  40.534 747 36.030 747 33.779 747 
CX1.02.12 - Th¶m cá kh«ng thuÇn chñng 100m2/ lÇn  30.191 557 26.836 557 25.159 557 



CX1.02.20 PHÁT THẢM CỎ  THỦ CÔNG 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



 Ph¸t th¶m cá thñ c«ng:         



CX1.02.21 - Th¶m cá thuÇn chñng 100m2/ lÇn  125.796  111.819  104.830  
CX1.02.22 - Th¶m cá kh«ng thuÇn chñng 100m2/ lÇn  100.637  89.455  83.864  



 
  











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   85 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX1.03.00 XÉN LỀ CỎ 
 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- XÐn th¼ng lÒ cá theo chu vi, c¸ch bã vØa 10cm; 



- Don dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc, thu dän cá r¸c trong ph¹m vi 30m; 



- Chïi röa, cÊt dông cô vµo n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/100md/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



 XÐn lÒ cá         
CX1.03.01  - Cá l¸ tre 100md/lÇn  83.864  74.546  69.887  
CX1.03.02  - Cá nhung 100md/lÇn  125.796  111.819  104.830  



CX1.04.00 LÀM CỎ TẠP  
 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- Nhæ s¹ch cá kh¸c lÉn trong cá thuÇn chñng, ®¶m b¶o th¶m cá ®­îc duy tr× cã lÉn kh«ng qu¸ 5% cá d¹i; 



- Don dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc, thu dän cá r¸c trong ph¹m vi 30m; 



- Chïi röa, cÊt dông cô vµo n¬i quy ®Þnh. 



                                                                                    §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



CX1.04.01 Lµm cá t¹p 100m2/lÇn  83.864  74.546  69.887  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 86 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX1.05.00 TRỒNG DẶM CỎ 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- Thay thÕ c¸c chç cá chÕt hoÆc bÞ dÉm n¸t, cá trång dÆm cïng gièng víi cá hiÖn h÷u; 



- §¶m b¶o sau khi trång dÆm th¶m cá ®­îc phñ kÝn kh«ng bÞ mÊt kho¶ng; 



- Don dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc, thu dän cá r¸c trong ph¹m vi 30m; 



- Chïi röa, cÊt dông cô vµo n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



 Trång dÆm cá:         



CX1.05.01  - Cá l¸ tre 1m2/lÇn 51.680 38.298  34.043  31.915  
CX1.05.02  - Cá nhung 1m2/lÇn 65.370 21.525  19.133  17.938  
CX1.05.03  - Cá lông heo 1m2/lÇn 54.670 21.525  19.133  17.938  



 
  











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   87 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX1.06.00 PHUN THUỐC PHÒNG TRỪ SÂU CỎ 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- Phun thuèc trõ s©u cá;  



- Mçi n¨m phßng trõ 2 ®ît, mçi ®ît phun 3 lÇn, mçi lÇn c¸ch nhau 5 ®Õn 7 ngµy; 



- Chïi röa, cÊt dông cô vµo n¬i quy ®Þnh. 



         §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



CX1.06.01 Phun thuèc phßng trõ s©u cá 100m2/lÇn 2.795 19.848  17.643  16.540  



CX1.07.00 BÓN PHÂN THẢM CỎ 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- R¶i ®Òu ph©n trªn toµn bé diÖn tÝch th¶m cá; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng. 



       §¬n vÞ tÝnh: ®ång /100m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



CX1.07.01 Bãn ph©n th¶m cá 100m2/lÇn 14.181 25.159  22.364  20.966  



  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 88 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CHƯƠNG II 
DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ 



CX2.01.00 DUY TRÌ BỒN HOA  



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- Dïng vßi phun cÇm tay, t­íi ®Òu n­íc ­ít ®Ém ®Êt t¹i gèc c©y, kÕt hîp phun nhÑ röa s¹ch l¸ tuú theo ®Þa h×nh tõng khu vùc, n­íc t­íi lÊy tõ giÕng 
khoan b¬m lªn t­íi trùc tiÕp hoÆc n­íc m¸y lÊy tõ nguån cung cÊp cña thµnh phè t­íi t¹i chç hoÆc b»ng xe chë bån tíi khu vùc xa nguån n­íc; 



- Don dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc, thu dän r¸c th¶i trong ph¹m vi 30m; 



- Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh. 



* L­îng n­íc t­íi vµ sè lÇn t­íi ®Ó duy tr× bån hoa ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: 
L­îng n­íc t­íi: 7lÝt/m2; Sè lÇn t­íi 420 lÇn/n¨m. 



* L­îng n­íc t­íi vµ sè lÇn t­íi ®Ó duy tr× bån c¶nh, hµng rµo ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: 
L­îng n­íc t­íi: 7lÝt/m2 ; Sè lÇn t­íi 240 lÇn/n¨m. 



* Lưu ý: Khi sử dụng nước giếng khoan để tưới nước thì không tính đến chi phí vật liệu nước trong đơn giá tưới nước. 



CX2.01.10 TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN BỒN HOA, BỒN CẢNH, CÂY HÀNG RÀO BẰNG MÁY BƠM 
             §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



          
 T­íi n­íc giÕng khoan bån hoa. bån 



c¶nh, c©y hµng rµo b»ng m¸y b¬m: 
        



CX2.01.11      - Máy bơm chạy xăng 3CV 100m2/lÇn  26.472 5.509 23.530 5.509 22.060 5.509 
CX2.01.12      - Máy bơm chạy điện 1,5kW 100m2/lÇn  33.089 1.619 29.413 1.619 27.575 1.619 



          











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   89 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.01.20 TƯỚI NƯỚC BỒN HOA. BỒN CẢNH, CÂY HÀNG RÀO BẰNG THỦ CÔNG 
    §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



          
CX2.01.21 



 
T­íi n­íc bån hoa, bån c¶nh, c©y 
hµng rµo b»ng thñ c«ng. 



100m2/lÇn 10.500 53.311  47.387  44.426  



          



CX2.01.30  TƯỚI NƯỚC BỒN HOA, BỒN CẢNH, CÂY HÀNG RÀO BẰNG XE BỒN 
 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m2/lÇn 
 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



          
 T­íi n­íc bån hoa, bån c¶nh, c©y 



hµng rµo b»ng xe bån: 
        



CX2.01.31      - Xe bån 5m3  100m2/lÇn 10.500 36.766 54.695 32.681 53.093 30.638 52.292 
CX2.01.32      - Xe bån 8m3  100m2/lÇn 10.500 36.766 42.952 32.681 41.887 30.638 41.355 



               



 
  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 90 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.02.00 CÔNG TÁC THAY HOA BỒN HOA 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- Nhæ s¹ch hoa tµn, dïng cuèc xÎng xíi t¬i ®Êt, san b»ng mÆt bån theo ®óng quy tr×nh; 



- Trång hoa theo chñng lo¹i ®­îc chän, dïng vßi sen nhá t­íi nhÑ sau khi trång; 



- Don dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc, thu dän r¸c th¶i trong ph¹m vi 30m; 



- Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh.   
 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



          
 C«ng t¸c thay hoa bån hoa:         



CX2.02.01      - Hoa gièng 100m2/lÇn 21.250.000 838.641  745.458  698.868  
CX2.02.02      - Hoa giá 100m2/lÇn 19.200.000 754.777  670.912  628.981  



          
 











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   91 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.03.00 PHUN THUỐC TRỪ SÂU BỒN HOA 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- Pha thuốc, phun thuốc theo quy định; 



- Chùi rửa, cất dụng cụ tại nới quy định. 



      §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



          
CX2.03.01 Phun thuèc trõ s©u bån hoa 100m2/lÇn 2.795 46.684  41.497  38.904  



          



CX2.04.00 BÓN PHÂN VÀ XỬ LÝ ĐẤT BỒN HOA 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- Trén ph©n víi thuèc xö lý ®Êt theo ®óng tû lÖ; 



- Bãn ®Òu ph©n vµo gèc c©y; 



- Don dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc, thu dän r¸c th¶i trong ph¹m vi 30m; 



- Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh.   



      §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m2/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



          
CX2.04.01 Bãn ph©n vµ xö lý ®Êt bån hoa 100m2/lÇn 51.635 84.144  74.794  70.120  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 92 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.05.00 DUY TRÌ BỒN CẢNH LÁ MẦU (BAO GỒM BỒN CẢNH Ở CÔNG VIÊN CÓ HÀNG RÀO VÀ KHÔNG CÓ HÀNG RÀO) 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



-   ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



-   Nhæ bá gèc c©y xÊu, xíi ®Êt, trång dÆm; 



-   Nhæ bá cá d¹i, c¾t tØa bÊm ngän; 



-   Bãn ph©n vi sinh; 



-   Phun thuèc trõ s©u cho c©y; 



-   Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 



-   Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh.   



      §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m2/n¨m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



          
 Duy tr× bån c¶nh l¸ mÇu:         



CX2.05.01      - Cã hµng rµo 100m2/n¨m 3.249.498 4.956.368  4.405.657  4.130.310  
CX2.05.02      - Kh«ng cã hµng rµo 100m2/n¨m 4.867.906 6.236.694  5.543.723  5.197.248  



          



 
  











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   93 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.06.00 DUY TRÌ CÂY HÀNG RÀO, ĐƯỜNG VIỀN 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- C¾t söa hµng rµo vu«ng thµnh s¾c c¹nh, ®¶m b¶o ®é cao quy ®Þnh, lµm cá vun gèc; 



- Bãn ph©n vi sinh; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 



- Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh. 



       §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m2/n¨m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



          
 Duy tr× c©y hµng rµo. ®­êng viÒn          



CX2.06.01      - Cao < 1m 100m2/n¨m 31.671 3.396.496  3.019.105  2.830.415  
CX2.06.02      - Cao ≥ 1m 100m2/n¨m 31.671 5.395.257  4.795.780  4.496.051  



          
 



  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 94 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.07.00 TRỒNG DẶM CÂY HÀNG RÀO, ĐƯỜNG VIỀN 
 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- Nhæ bá gèc c©y xÊu, xíi ®Êt, trång dÆm; 



- Nhæ bá cá d¹i, c¾t tØa bÊm ngän, bãn ph©n h÷u c¬; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 



- Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh.              



  §¬n vÞ tÝnh: ®ång/m2trồng dặm/lần 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



          
CX2.07.01 Trång dÆm c©y hµng rµo, ®­êng viÒn m2 trồng 



dặm/lần 
19.267 9.321  8.285  7.767  



          



CX2.08.00 TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH RA HOA VÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH 
 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- Dïng vßi phun cÇm tay, t­íi ®Òu n­íc ­ít ®Ém gèc c©y, kÕt hîp phun nhÑ röa s¹ch l¸ tuú theo ®Þa h×nh theo khu vùc, n­íc t­íi lÊy tõ giÕng khoan 
b¬m lªn t­íi trùc tiÕp hoÆc n­íc m¸y lÊy tõ nguån cung cÊp cña thµnh phè t­íi t¹i chç hoÆc b»ng xe bån tíi nh÷ng khu vùc xa nguån n­íc; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 



- Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh.  



* L­îng n­íc t­íi vµ sè lÇn t­íi ®Ó duy tr× c©y c¶nh ra hoa, c©y c¶nh t¹o h×nh ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: 



L­îng n­íc t­íi: 7lÝt/m2; Sè lÇn t­íi 240 lÇn/n¨m. 



* Lưu ý: Khi sử dụng nước giếng khoan để tưới nước thì không tính đến chi phí vật liệu nước trong đơn giá tưới nước.  











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   95 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.08.10 TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN CÂY CẢNH RA HOA VÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH BẰNG MÁY BƠM 



              §¬n vÞ tÝnh: ®ång/ 100c©y/ lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



          
 T­íi n­íc giÕng khoan c©y ra hoa, 



t¹o h×nh b»ng m¸y b¬m: 
        



CX2.08.11      - Máy bơm chạy xăng 3 CV 100c©y/lÇn  25.001 5.203 22.223 5.203 20.834 5.203 
CX2.08.12      - Máy bơm chạy điện 1,5kW 100c©y/lÇn  33.089 1.619 29.413 1.619 27.575 1.619 



          
 



CX2.08.20 TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH RA HOA VÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH BẰNG THỦ CÔNG 



              §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100c©y/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



 Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y  Nh©n c«ng M¸y 



          
CX2.08.21 



 
T­íi n­íc c©y ra hoa, t¹o h×nh b»ng thñ 
c«ng 



100c©y/lÇn 10.500 49.634  44.119  41.362  



          



 



  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 96 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.08.30 TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH RA HOA VÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH BẰNG XE BỒN 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/100c©y/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
 T­íi n­íc c©y ra hoa, t¹o h×nh b»ng 



xe bån 
        



CX2.08.31      - Xe bån 5m3  100c©y/lÇn 10.500 36.404 53.677 32.359 52.105 30.336 51.319 
CX2.08.32      - Xe bån 8m3  100c©y/lÇn 10.500 323.645 38.179 287.685 37.233 269.704 36.760 



               



 











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   97 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.09.00 DUY TRÌ CÂY CẢNH TRỔ HOA 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- C¾t söa t¸n gän gµng, c©n ®èi; 



- Bãn ph©n vi sinh; 



- Phun thuèc trõ s©u cho c©y; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 



- Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh.  



            §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100c©y/n¨m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
 Duy tr× c©y c¶nh:         



CX2.09.01      - Træ hoa 100c©y/n¨m 271.080 12.957.003  11.517.326  10.797.511  
CX2.09.02      - T¹o h×nh træ hoa 100c©y/n¨m 271.080 14.251.306  12.667.816  11.876.097  



          



 
  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 98 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.10.00 TRỒNG DẶM CÂY CẢNH TRỔ HOA 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- Nhæ bá c©y c¶nh xÊu, háng, xíi ®Êt, trång c©y c¶nh, t­íi n­íc; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/100 c©y 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
 Trồng dặm cây cảnh trổ hoa         



CX2.10.01 Cây giống D = 1 – 2cm, H = 0,5 – 1,2 cm 100c©y 3.000.000 3.495.366  3.106.998  2.912.801  
CX2.10.02 Cây giống D = 2 – 3cm, H = 1,3 – 2 cm 100c©y 5.000.000 3.495.366  3.106.998  2.912.801  
CX2.10.03 Cây giống D = 3 – 5cm, H = 2 – 2,5 cm 100c©y 12.000.000 3.495.366  3.106.998  2.912.801  
CX2.10.04 Cây giống D = 5 – 7cm, H = 2,5 – 3 cm 100c©y 20.000.000 3.495.366  3.106.998  2.912.801  



          



 



 











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   99 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.11.01 DUY TRÌ CÂY CẢNH TẠO HÌNH 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 
- C¾t tØa c©y theo h×nh quy ®Þnh; 
- Bãn ph©n vi sinh; 
- Phun thuèc trõ s©u cho c©y; 
- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 
- Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh.   



     §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100c©y/n¨m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
CX2.11.01 



 
Duy tr× c©y c¶nh t¹o h×nh 100c©y/n¨m 250.580 10.768.150  9.571.681  8.973.465  



 
  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 100 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.12.00 TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- Dïng vßi phun cÇm tay, t­íi ®Òu n­íc ­ít ®Ém gèc c©y, kÕt hîp phun nhÑ röa s¹ch l¸ tuú theo ®Þa h×nh theo khu vùc, n­íc t­íi lÊy tõ giÕng khoan 
b¬m lªn t­íi trùc tiÕp hoÆc n­íc m¸y lÊy tõ nguån cung cÊp cña thµnh phè t­íi t¹i chç hoÆc b»ng xe bån tíi nh÷ng khu vùc xa nguån n­íc; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 



- Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh.   



* L­îng n­íc t­íi vµ sè lÇn t­íi ®Ó duy tr× c©y c¶nh trång chËu ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: 
L­îng n­íc t­íi: 5 lÝt/cây; Sè lÇn t­íi 240 lÇn/n¨m. 



* Lưu ý: Khi sử dụng nước giếng khoan để tưới nước thì không tính đến chi phí vật liệu nước trong đơn giá tưới nước. 



CX2.12.00 TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU BẰNG MÁY BƠM 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/100 chËu/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
 T­íi n­íc giÕng khoan c©y c¶nh 



trång chËu b»ng m¸y b¬m  
        



CX2.12.01      - Máy bơm chạy xăng 3CV 100 chËu/lÇn  16.545 3.305 14.706 3.305 13.787 3.305 
CX2.12.02      - Máy bơm chạy điện 1,5kW 100 chËu/lÇn  23.163 1.052 20.589 1.052 19.302 1.052 



          



 











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   101 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.12.20 TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU BẰNG THỦ CÔNG 
 



            §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100 chËu/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
CX2.12.21 T­íi n­íc c©y c¶nh trång chËu b»ng thñ 



c«ng 
100 chËu/lÇn 7.500 36.398  32.354  30.332  



          



CX2.12.30 TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU BẰNG XE BỒN 
 



   §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100 chËu/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
 T­íi n­íc c©y c¶nh trång chËu b»ng 



xe bån: 
        



CX2.12.31      - Xe bån 5m3  100chËu/lÇn 7.500 23.044 35.615 20.483 34.572 19.203 34.051 
CX2.12.32      - Xe bån 8m3  100chËu/lÇn 7.500 26.409 30.225 23.475 29.476 22.008 29.101 



               



 
  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 102 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.13.00 THAY ĐẤT PHÂN CHẬU CẢNH 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- Xóc bá ®Êt cò, thay ®Êt míi ®­îc trén ®Òu víi ph©n vµ thuèc xö lý ®Êt; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 



- Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/100 chËu/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



CX2.13.01 Thay ®Êt, ph©n chËu c¶nh 100 chËu/lÇn 1.734.540 2.515.923  2.236.374  2.096.604  



CX2.14.00 DUY TRÌ CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- C¾t tỉa c¶nh hoÆc chåi mäc kh«ng thÝch hîp thùc hiÖn 6lÇn/n¨m; 



- Bãn ph©n v« c¬ 2 lÇn/n¨m; phun thuèc trõ s©u 3 ®ît, mçi ®ît 2 lÇn; 



- Nhæ cá d¹i, xíi t¬i ®Êt thùc hiÖn 4 lÇn/n¨m; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 



- Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh.   



§¬n vÞ tÝnh: 100chËu/n¨m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



CX2.14.01 Duy tr× c©y c¶nh trång chËu 100 chËu/n¨m 184.402 8.050.954  7.156.397  6.709.133  











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   103 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.15.00 TRỒNG DẶM CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU 
    §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100 chËu trồng dặm 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
CX2.15.01 Trång dÆm c©y c¶nh trång 



chËu 
100 chËu 5.023.635 2.330.244  2.071.332  1.941.867  



          
 



CX2.16.00 THAY CHẬU HỎNG, VỠ 
§¬n vÞ tÝnh: 100 chËu/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
CX2.16.01 Thay chËu háng, vì 100 chËu /lÇn 3.000.000 2.236.376  1.987.888  1.863.648  



          



 
  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 104 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.17.00 DUY TRÌ CÂY LEO 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- Lµm cá xíi gèc, rò giµn, t­íi n­íc; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 



- Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh.   



* L­îng n­íc t­íi vµ sè lÇn t­íi ®Ó duy tr× 1 cây leo ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: 



L­îng n­íc t­íi: 5 lÝt/cây; Sè lÇn t­íi 175 lÇn/n¨m. 



* Lưu ý: Khi sử dụng nước giếng khoan để tưới nước thì không tính đến chi phí vật liệu nước trong đơn giá tưới nước. 
   §¬n vÞ tÝnh: ®ång/10 c©y/lÇn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
CX2.17.01 Duy tr× c©y leo 10 c©y/lÇn 1.067 30.191  26.836  25.159  



          



 



 



 











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   105 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CHƯƠNG III 
DUY TRÌ CÂY XANH BÓNG MÁT 



  Ph©n lo¹i c©y bãng m¸t: 



- C©y bãng m¸t míi trång: C©y sau khi trång ®­îc 90 ngµy ®Õn 2 n¨m; 



- C©y bãng m¸t trång sau 2 n¨m: 



+ C©y bãng m¸t lo¹i 1: C©y cao ≤ 6m vµ cã ®­êng kÝnh gèc c©y ≤ 20cm; 



+ C©y bãng m¸t lo¹i 2: C©y cao ≤ 12m vµ cã ®­êng kÝnh gèc ≤ 50cm; 



+ C©y bãng m¸t lo¹i 3: C©y cao > 12m hoÆc cã ®­êng kÝnh gèc > 50cm. 



CX3.01.00 DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT MỚI TRỒNG 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- T­íi n­íc ­ít ®Ém gèc c©y; 



- Bãn ph©n h÷u c¬ gèc c©y thùc hiÖn trung b×nh 1 lÇn/n¨m; 



- Söa t¸n, t¹o h×nh vµ tÈy chåi: Dïng kÐo (hoÆc c­a) c¾t tØa nh÷ng cµnh hoÆc chåi mäc kh«ng thÝch hîp víi kiÓu d¸ng cÇn t¹o thùc hiÖn trung b×nh 4 
lÇn/n¨m; 



- Chèng söa c©y nghiªng: Thùc hiÖn trung b×nh 2 lÇn/n¨m; 



- VÖ sinh quanh gèc c©y: Nhæ cá d¹i quanh gèc c©y, dän dÑp r¸c quanh gèc c©y thu gom vËn chuyÓn ®Õn ®æ n¬i quy ®Þnh, thùc hiÖn 4 lÇn/n¨m ; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 c©y/n¨m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 Duy tr× c©y bãng m¸t míi trång         



CX3.01.01 Dùng cây chống D60, H = 3 – 3,5m 1 c©y/n¨m 90.010 291.847 137.372 259.419 133.349 243.206 131.338 
CX3.01.02 Dùng cây chống D30, H = 2,5 – 3m 1 c©y/n¨m 90.010 291.847 137.372 259.419 133.349 243.206 131.338 











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 106 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX3.02.00 DUY TRÌ THẢM CỎ GỐC BÓNG MÁT 
(DiÖn tÝch th¶m cá b×nh qu©n 3m2/bån) 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc; 



- T­íi n­íc b»ng xe bån; 



- Ph¸t vµ xÐn th¶m cá vµ dän dÑp vÖ sinh thùc hiÖn trung b×nh 8 lÇn/n¨m; 



- Lµm cá t¹p thùc hiÖn trung b×nh 12 lÇn/n¨m; 



- Dän vÖ sinh r¸c trªn th¶m cá; 



- Trång dÆm cá 30%; 



- Bãn ph©n h÷u c¬ th¶m cá thùc hiÖn trung b×nh 2lÇn/n¨m; 



- Phßng trõ s©u cá thùc hiÖn trung b×nh 6 lÇn/n¨m; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng, chïi röa cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh; 



* L­îng n­íc t­íi vµ sè lÇn t­íi ®Ó duy tr× bån cá ®­îc quy ®Þnh nh­ sau: 



L­îng n­íc t­íi: 20 lÝt/m2; Sè lÇn t­íi 240 lÇn/n¨m. 



* Lưu ý: Khi sử dụng nước giếng khoan để tưới nước thì không tính đến chi phí vật liệu nước trong đơn giá tưới nước. 
 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bån/n¨m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
CX3.02.01 Duy tr× th¶m cá gèc c©y bãng 



m¸t 
 1 bån/ n¨m 



 
139.909 1.020.347 942.799 906.974 915.197 850.289 901.396 



          



 
  











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   107 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX3.03.00 DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI I 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- NhËn kÕ ho¹ch th«ng b¸o viÖc c¾t söa, kh¶o s¸t hiÖn tr­êng, liªn hÖ c¾t ®iÖn; 



- ChuÈn bÞ vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc, gi¶i phãng mÆt b»ng, b¶o vÖ c¶nh giíi ®¶m b¶o giao th«ng, an toµn lao ®éng; 



- LÊy nh¸nh kh«, mÐ nh¸nh t¹o t¸n c©n ®èi, s¬n vÕt c¾t thùc hiÖn trung b×nh 2 lÇn/n¨m; 



- TÈy chåi thùc hiÖn trung b×nh 4 lÇn/n¨m; 



- Chèng söa c©y nghiªng thùc hiÖn 1 lÇn/n¨m; 



- VÖ sinh quanh gèc c©y thùc hiÖn trung b×nh 12 lÇn/n¨m; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 



- Chïi röa cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh; 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 c©y/n¨m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
CX3.03.01 Duy tr× c©y bãng m¸t lo¹i 1 1 c©y/n¨m 5.334 113.217  100.637  94.347  



          



 
  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 108 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX3.04.00 DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI II 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- NhËn kÕ ho¹ch th«ng b¸o viÖc c¾t söa, kh¶o s¸t hiÖn tr­êng, liªn hÖ c¾t ®iÖn; 



- ChuÈn bÞ vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc, gi¶i phãng mÆt b»ng, b¶o vÖ c¶nh giíi ®¶m b¶o giao th«ng vµ ®Æc biÖt ph¶i an toµn lao ®éng; 



- LÊy nh¸nh kh«, mÐ nh¸nh t¹o t¸n c©n ®èi, s¬n vÕt c¾t thùc hiÖn trung b×nh 2 lÇn/n¨m; 



- TÈy chåi thùc hiÖn trung b×nh 3 lÇn/n¨m; 



- Chèng söa c©y nghiªng thùc hiÖn 1 lÇn/n¨m; 



- VÖ sinh quanh gèc c©y thùc hiÖn trung b×nh 12 lÇn/n¨m; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 



- Chïi röa cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 c©y/n¨m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
CX3.04.01 Duy tr× c©y bãng m¸t lo¹i 2 1 c©y/n¨m 1.955 712.845 95.950 633.639 93.358 594.038 92.063 



          



CX3.05.00 DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI III 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



       - NhËn kÕ ho¹ch th«ng b¸o viÖc c¾t söa, kh¶o s¸t hiÖn tr­êng, liªn hÖ c¾t ®iÖn; 



       - ChuÈn bÞ vËt t­, dông cô ®Õn n¬i lµm viÖc, gi¶i phãng mÆt b»ng, b¶o vÖ c¶nh giíi ®¶m b¶o giao th«ng vµ ®Æc biÖt ph¶i an toµn lao ®éng; 



       - LÊy nh¸nh kh«, mÐ nh¸nh t¹o t¸n c©n ®èi, s¬n vÕt c¾t thùc hiÖn trung b×nh 2 lÇn/n¨m; 



       - Gì phô sinh, ký sinh th«ng th­êng; 



       - VÖ sinh quanh gèc c©y thùc hiÖn trung b×nh 12 lÇn/n¨m; 











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   109 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



       - Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 



       - Chïi röa cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 c©y/n¨m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
CX3.05.01 Duy tr× c©y bãng m¸t lo¹i 3 1 c©y/n¨m 3.188 1.456.440 156.739 1.294.612 152.511 1.213.701 150.397 



          



 
CX3.06.00 GIẢI TỎA CÀNH CÂY GẪY 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- C¶nh giíi giao th«ng; 



- Gi¶i to¶ cµnh c©y gÉy ®æ, nhanh chãng gi¶i phãng mÆt b»ng; 



- C¾t b»ng vÕt c©y gÉy, s¬n vÕt c¾t; 



- Dän dÑp vÖ sinh, thu gom cµnh l¸, vËn chuyÓn vÒ vÞ trÝ theo quy ®Þnh. 



    §¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 c©y 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 
Gi¶i to¶ cµnh c©y gÉy: 



        



CX3.06.01      - C©y lo¹i 1 1 c©y  75.478 1.554 67.091 1.554 62.898 1.554 
CX3.06.02      - C©y lo¹i 2 1 c©y 2.076 301.911 60.567 268.365 58.931 251.592 58.112 
CX3.06.03      - C©y lo¹i 3 1 c©y 2.491 503.185 80.296 447.275 78.114 419.321 77.023 











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 110 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX3.07.00 CẮT THẤP TÁN, KHỐNG CHẾ CHIỀU CAO 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- C¶nh giíi giao th«ng; 



- C¾t thÊp t¸n c©y, khèng chÕ chiÒu cao, tuú tõng lo¹i c©y, tõng lo¹i cµnh cô thÓ mµ c¾t söa theo yªu cÇu kü, mü thuËt, khèng chÕ chiÒu cao tõ 8 ®Õn 
12 m; - Thu dän cµnh, l¸ c©y, thu gom chuyÓn vÒ vÞ trÝ theo quy ®Þnh. 



     §¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 c©y 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
 C¾t thÊp t¸n, khèng chÕ chiÒu cao          



CX3.07.01      - C©y lo¹i 2 1 c©y 12.462 1.219.896 392.571 1.084.355 380.419 1.016.582 374.343 
CX3.07.02      - C©y lo¹i 3 1 c©y 14.954 1.626.529 499.245 1.445.807 484.024 1.355.443 476.414 



          



Ghi chú: Chi phí nhân công mã hiệu CX3.07.00 đã tính cho nhân công dịch vụ công ích bậc 4/7 – Nhóm III 



CX3.08.00  GỠ PHỤ SINH CÂY CỔ THỤ 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- C¶nh giíi giao th«ng; 



- Th¸o dì phô sinh ®eo b¸m ¶nh h­ëng ®Õn søc sèng c©y trång vµ mü quan ®« thÞ 



    §¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 c©y 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



CX3.08.01 Gì phô sinh c©y cæ thô 1 c©y  2.012.738 461.953 1.789.099 447.960 1.677.283 440.963 











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   111 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX3.09.00  GIẢI TỎA CÂY GẪY, ĐỔ 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- NhËn kÕ ho¹ch, kh¶o s¸t hiÖn tr­êng, th«ng b¸o c¾t ®iÖn; 



- ChuÈn bÞ dông cô giao th«ng, c¶nh giíi giao th«ng; 



- Gi¶i to¶ c©y ®æ, xö lý cµnh nh¸nh, th©n c©y, ®µo gèc, vËn chuyÓn vÒ n¬i quy ®Þnh ph¹m vi 5 km, san ph¼ng hè ®µo gèc c©y; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/c©y 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
 Gi¶i to¶ cµnh c©y gÉy, ®æ:         



CX3.09.01      - C©y lo¹i 1 c©y  830.255 6.659 738.003 6.659 691.879 6.659 
CX3.09.02      - C©y lo¹i 2 c©y  1.761.146 402.136 1.565.462 387.989 1.467.623 380.915 
CX3.09.03      - C©y lo¹i 3 c©y  3.773.885 626.782 3.354.561 605.202 3.144.906 594.412 



          



CX3.10.00 ĐỐN HẠ CÂY SÂU BỆNH 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



 - Kh¶o s¸t, lËp kÕ ho¹ch, liªn hÖ c¾t ®iÖn, chuÈn bÞ dông cô, gi¶i phãng mÆt b»ng, c¶nh giíi giao th«ng; 



- §èn h¹ c©y, chÆt, c­a th©n c©y thµnh tõng khóc ®Ó t¹i chç; 



- §µo gèc san lÊp hoµn tr¶ mÆt b»ng; 



- Thu gän cµnh l¸, vËn chuyÓn gèc c©y vÒ n¬i quy ®Þnh, cù ly vËn chuyÓn trong ph¹m vi 5km; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng. 











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 112 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 c©y 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



          
 §èn h¹ c©y s©u bÖnh :         



CX3.10.01      - C©y lo¹i 1 1 c©y  816.277 12.331 725.579 12.331 680.232 12.331 
CX3.10.02      - C©y lo¹i 2 1 c©y  3.195.222 744.771 2.840.195 720.365 2.662.687 708.163 
CX3.10.03      - C©y lo¹i 3 1 c©y  5.409.234 1.243.717 4.808.204 1.204.414 4.507.699 1.184.763 



          



CX3.11.00 QUÉT VÔI GỐC CÂY 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn v«i vµ n­íc t«i v«i; 



- Läc v«i, quÐt v«i gèc cao 1m tÝnh tõ mÆt ®Êt gèc c©y, thùc hiÖn b×nh qu©n 3lÇn/n¨m; 



- Dän dÑp vÖ sinh n¬i lµm viÖc sau khi thi c«ng; 



- Chïi röa, cÊt dông cô t¹i n¬i quy ®Þnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 c©y 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y Nh©n c«ng M¸y 



 QuÐt v«i gèc c©y :         



CX3.11.01      - C©y lo¹i 1 1 c©y 1.212 7.767  6.904  6.473  
CX3.11.02      - C©y lo¹i 2 1 c©y 4.332 12.946  11.507  10.788  
CX3.11.03      - C©y lo¹i 3 1 c©y 8.664 29.258  26.007  24.381  











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   113 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



         PHỤ LỤC 1 
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ 



DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU 
DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ 



            (Gi¸ vËt liÖu ch­a tÝnh thuÕ GTGT vµ chi phÝ vËn chuyÓn ®Õn ch©n c«ng tr×nh) 



Stt Tên vật tư Đơn vị Đơn giá (đồng) 



1 A dao kg 40.500 



2 Cây chống f 60 cây 8.000 



3 Cây chống fi 60 dài 3.5m cây 15.909 



4 Cây giống D = 1 – 2cm, H = 0,5 – 1,2m cây 30.000 



5 Cây giống D = 2 – 3cm, H = 1,3 – 2m cây 50.000 



6 Cây giống D = 3 – 5cm, H = 2 – 2,5m cây 120.000 



7 Cây giống D = 5 – 7cm, H = 2,5 – 3m cây 200.000 



8 Cây lá màu, kiểng giỏ 10.000 



9 Chậu cảnh (xi măng fi 25) chậu 30.000 



10 Cỏ giống (cỏ lá gừng) m2 50.000 



11 Cỏ lá tre m2 20.000 



12 Cỏ lông heo m2 50.000 



13 Cỏ nhung m2 60.000 



14 Đất mùn đen trộn cát mịn m3 120.000 



15 Dây kẽm 1mm kg 15.909 



16 Đinh kẽm kg 15.455 



17 Hoa giống loại dài ngày cây 8.500 











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 114 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



Stt Tên vật tư Đơn vị Đơn giá (đồng) 



18 Hoa giống loại ngắn ngày giỏ 12.000 



19 Nẹp gỗ cây 600 



20 Nước tưới m3 15.000 



21 Phân vi sinh kg 4.727 



22 Sơn (Sơn Bạch Tuyết) kg 81.818 



23 Thuốc trừ sâu (sùng) lít 186.364 



24 Thuốc xử lý đất kg 140.000 



25 Vôi bột kg 6.818 



26 Xăng Lít 20.609 



 
 



 
  











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   115 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



PHỤ LỤC 2 
BẢNG TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ 



DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU 
DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ 



            (TÝnh theo møc l­¬ng c¬ së lµ 1.490.000 ®ång) 



Stt CÊp bËc Nhãm HÖ sè lương 
L­¬ng ngµy c«ng (®ång/ngày) 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



1 3,5 II 2,51 258.916 230.148 215.763 



2 4,0 II 2,71 279.547 248.486 232.956 



3 4,0 III 2,92 301.209 267.742 251.008 



 
 



  











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 116 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



PHỤ LỤC 3 
BẢNG GIÁ CA MÁY DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ 



DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU  
DUY TRÌ CÂY XANH ĐÔ THỊ 



 



Stt Tªn m¸y §¬n vÞ 
§¬n gi¸ (®ång) 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



1 ¤ t« cã cÈu tù hµnh 2,5 tấn ca 1.586.925 1.526.981 1.497.009 



2 ¤ t« t¶i 2 tÊn ca 725.489 696.033 681.305 



3 ¤ t« thïng 2,5 tấn ca 779.264 749.808 735.079 



4 Cưa m¸y cÇm tay ca 24.662 24.662 24.662 



5 M¸y b¬m ch¹y ®iÖn c«ng suÊt 1,5kw ca 12.665 12.665 12.665 



6 M¸y b¬m ch¹y x¨ng 3CV ca 53.880 53.880 53.880 



7 M¸y c¾t cá ca 12.389 12.389 12.389 



8 Xe bån 5m3 ca 1.271.966 1.234.716 1.216.091 



9 Xe bån 8m3 ca 1.590.798 1.551.371 1.531.657 



10 Xe thang cao 12m ca 2.370.534 2.302.338 2.268.240 



 
 
 
  



 



  











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   117 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



MỤC LỤC 
CHƯƠNG I 



DUY TRÌ THẢM CỎ 



CX1.01.00 - TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ THUẦN CHỦNG VÀ KHÔNG THUẦN CHỦNG (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH) ..................................................................................... 80 



CX1.01.10 - TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN THẢM CỎ THUẦN CHỦNG BẰNG MÁY BƠM .............................  ..................................................................................................... 80 



CX1.01.20 - TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN THẢM CỎ THUẦN CHỦNG BẰNG THỦ CÔNG ............................  ..................................................................................................... 81 



CX1.01.30 - TƯỚI NƯỚC THẢM CỎ THUẦN CHỦNG BẰNG XE BỒN ..............................................................  ..................................................................................................... 81 



CX1.01.40 - TƯỚI NƯỚC GIẾNG KHOAN THẢM CỎ KHÔNG THUẦN CHỦNG (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH ) BẰNG MÁY BƠM ........................................................... 82 



CX1.02.00 - PHÁT THẢM CỎ  THUẦN CHỦNG VÀ KHÔNG THUẦN CHỦNG  (TIỂU ĐẢO, DẢI PHÂN CÁCH) ............................................................................................... 83 



CX1.02.10 - PHÁT THẢM CỎ  BẰNG MÁY ............................................................................................................  ..................................................................................................... 84 



CX1.03.00 – XÉN LỀ CỎ ............................................................................................................................................  ..................................................................................................... 85 



CX1.04.00 – LÀM CỎ TẠP .........................................................................................................................................  ..................................................................................................... 85 



CX1.06.00 – PHUN THUỐC PHÒNG TRỪ SÂU CỎ ................................................................................................  ..................................................................................................... 87 



CX1.07.00 – BÓN PHÂN THẢM CỎ .........................................................................................................................  ..................................................................................................... 87 



CHƯƠNG II 



DUY TRÌ CÂY TRANG TRÍ 



CX2.01.00 – DUY TRÌ BỒN HOA ..............................................................................................................................  ..................................................................................................... 88 



CX2.02.00 – CÔNG TÁC THAY HOA BỒN HOA ....................................................................................................  ..................................................................................................... 90 



CX2.03.00 – PHUN THUỐC TRỪ SÂU BỒN HOA ..................................................................................................  ..................................................................................................... 91 



CX2.04.00 -  BÓN PHÂN VÀ XỬ LÝ ĐẤT BỒN HOA ............................................................................................  ..................................................................................................... 91 



CX2.05.00 – DUY TRÌ BỒN CẢNH LÁ MẦM ..........................................................................................................  ..................................................................................................... 92 



CX2.06.00 – DUY TRÌ CÂY HÀNG RÀO, ĐƯỜNG VIỀN.......................................................................................  ..................................................................................................... 93 



CX2.07.00 – TRỒNG DẶM CÂY HÀNG RÀO. ĐƯỜNG VIỀN ...............................................................................  ..................................................................................................... 94 



CX2.08.00 -  TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH RA HOA VÀ CÂY CẢNH TẠO HÌNH ....................................................  ..................................................................................................... 94 



CX2.09.00 – DUY TRÌ CÂY CẢNH TRỔ HOA .........................................................................................................  ..................................................................................................... 97 











 
 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                 118 



                        Phần duy trì cây xanh đô thị 



CX2.10.00 –TRỒNG DẶM CÂY CẢNH TRỔ HOA ..................................................................................................  ..................................................................................................... 98 



CX2.11.00 – DUY TRÌ CÂY CẢNH TẠO HÌNH .......................................................................................................  ..................................................................................................... 99 



CX2.12.00 – TƯỚI NƯỚC CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU ..........................................................................................  ................................................................................................... 100 



CX2.13.00 – THAY ĐẤT PHÂN CHẬU CẢNH ........................................................................................................  ................................................................................................... 102 



CX2.14.00 – DUY TRÌ CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU ................................................................................................  ................................................................................................... 102 



CX2.15.00 – TRỒNG DẶM CÂY CẢNH TRỒNG CHẬU ........................................................................................  ................................................................................................... 103 



CX2.16.00 -  THAY CHẬU HỎNG, VỠ .....................................................................................................................  ................................................................................................... 103 



CHƯƠNG III 



DUY TRÌ CÂY XANH BÓNG MÁT 



CX3.01.00 -  DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT MỚI TRỒNG ..........................................................................................  ................................................................................................... 105 



CX3.02.00 – DUY TRÌ THẢM CỎ GỐC BÓNG MÁT ..............................................................................................  ................................................................................................... 106 



CX3.03.00 – DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI I ....................................................................................................  ................................................................................................... 107 



CX3.04.00 – DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI II ...................................................................................................  ................................................................................................... 108 



CX3.05.00 – DUY TRÌ CÂY BÓNG MÁT LOẠI III ..................................................................................................  ................................................................................................... 108 



CX3.06.00 -  GIẢI TỎA CÀNH CÂY GẪY ................................................................................................................  ................................................................................................... 109 



CX3.07.00 – CẮT THẤP TÁN. KHỐNG CHẾ CHIỀU CAO.....................................................................................  ................................................................................................... 110 



CX3.08.00 – GỠ PHỤ SINH CÂY CỔ THỤ ...............................................................................................................  ................................................................................................... 110 



CX3.09.00 -  GIẢI TỎA CÂY GẪY, ĐỔ ....................................................................................................................  ................................................................................................... 111 



CX3.10.00 – ĐỐN HẠ CÂY SÂU BỆNH ...................................................................................................................  ................................................................................................... 111 



 



 
  











 



 



 
                    Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                   119 



                       Phần duy trì cây xanh đô thị 



PHỤ LỤC 1 
BẢNG GIÁ VẬT LIỆU DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU.............................................................................................................................. 113 



 
PHỤ LỤC 2 



BẢNG TIỀN LƯƠNG NHÂN CÔNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU ................................................................................................................... 115 



 
PHỤ LỤC 3 



BẢNG GIÁ CA MÁY DÙNG ĐỂ TÍNH ĐƠN GIÁ DỊCH VỤ CÔNG ÍCH TỈNH CÀ MAU ................................................................................................................................ 116 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 











ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



ĐƠN GIÁ 
DỊCH VỤ CÔNG ÍCH ĐÔ THỊ  



TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH CÀ MAU 
 



PHẦN DUY TRÌ  



HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ 
 



(Công bố kèm theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2022 



của Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau) 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Năm 2022 











 
 



Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  
Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



120



ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ  
TỈNH CÀ MAU  



(Công bố kèm theo Quyết định số 2856/QĐ-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Cà Mau) 



THUYẾT MINH VÀ HƯỚNG DẪN ÁP DỤNG 



I. NỘI DUNG ĐƠN GIÁ DUY TRÌ HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG ĐÔ THỊ TỈNH 
CÀ MAU 



Đơn giá Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Cà Mau là chi phí tổng hợp bao gồm chi 
phí cần thiết về vật tư, vật liệu, nhân công và xe máy thiết bị để hoàn thành một đơn vị khối 
lượng công tác Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. 



Đơn giá Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Cà Mau bao gồm các khoản chi phí 
sau: 



1. Chi phí vật tư, vật liệu: là chi phí vật tư, vật liệu cần thiết để hoàn thành một đơn vị 
khối lượng công tác Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. Giá các loại vật tư, vật liệu sử dụng 
trong đơn giá là giá bình quân tham khảo trên thị trường tỉnh Cà Mau tại thời điểm xác định 
đơn giá (chưa bao gồm thuế VAT). Khi lập giá dự toán dịch vụ công ích phải tính toán bù 
chênh lệch giá các loại vật tư, vật liệu tại thời điểm lập giá dự toán so với giá gốc vật liệu 
trong đơn giá. Giá vật tư, vật liệu dùng để lập dự toán phải hợp lý và phù hợp với mặt bằng 
giá thị trường, xác định trên cơ sở báo giá của các nhà sản xuất, thông tin giá của nhà cung 
cấp hoặc giá đã được áp dụng cho các công tác khác có cùng tiêu chuẩn về chất lượng hoặc 
giá do địa phương công bố và phải đảm bảo tính cạnh tranh. 



2. Chi phí nhân công: là chi phí lao động cần thiết của công nhân trực tiếp thực hiện để 
hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. 



Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương cơ sở là 1.490.000 
đồng/tháng được quy định tại Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09/05/2019 của Chính phủ 
quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức, và lực lượng vũ trang. 



- Chí phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm hệ số tăng thêm tiền lương theo vùng và 
chưa bao gồm hệ số phụ cấp khu vực, các khoản phụ cấp khác. Đối với các công tác nằm 
trong danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo các quy định hiện hành 
thì được bổ sung thêm khoản phụ cấp này vào chi phí nhân công trong bảng tổng hợp giá trị 
dự toán. 



- Hệ số cấp bậc lương theo Thông tư số 17/2019/TT-BLĐTBXH ngày 06/11/2019 của 
Bộ Lao Động - Thương Binh và Xã Hội: 



+ Công nhân lao động trực tiếp: Mục 2.3, Phần I – Lao động trực tiếp sản xuất. 



+ Công nhân lái xe: Mục 3, Phần II – Lao động chuyên môn, nghiệp vụ, thừa hành, 
phục vụ. 



+ Công nhân lái tàu: Điểm c, mục 2.6, Phần I – Lao động trực tiếp sản xuất. 



- Chi phí nhân công trong đơn giá được xác định theo từng vùng khác nhau: 











 
 



Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau  
Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



121



+ Địa bàn vùng II (gồm thành phố Cà Mau): Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 
bằng 0,8. Mức lương điều chỉnh vùng II là 2.682.000 đồng/tháng; 



+ Địa bàn vùng III (gồm các huyện Cái Nước, Năm Căn, Trần Văn Thời và U Minh): 
Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương bằng 0,6. Mức lương điều chỉnh vùng III là 2.384.000 
đồng/tháng. 



+ Địa bàn vùng IV (các địa bàn còn lại của tỉnh): Hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương 
bằng 0,5. Mức lương điều chỉnh vùng IV là 2.235.000 đồng/tháng. 



3. Chi phí máy thi công: là chi phí xe máy thiết bị cần thiết trực tiếp sử dụng để hoàn 
thành một đơn vị khối lượng công tác Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. 



- Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định trên cơ sở Phụ lục V, Thông tư số 
13/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xác định 
các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình. 



- Chi phí máy thi công trong đơn giá được xác định theo từng vùng khác nhau: 



+ Địa bàn vùng II: Thành phố Cà Mau. 



+ Địa bàn vùng III: Huyện Cái Nước, Năm Căn, Trần Văn Thời, U Minh. 



+ Địa bàn vùng IV: Các địa bàn còn lại của tỉnh. 



II. KẾT CẤU CỦA TẬP ĐƠN GIÁ 



Đơn giá được trình bày theo nhóm, loại công tác Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. 
Mỗi đơn giá được trình bày gồm: thành phần công việc, điều kiện áp dụng các trị số đơn giá 
và đơn vị tính phù hợp để thực hiện công việc đó. 



Đơn giá Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị tỉnh Cà Mau bao gồm 06 chương, phân 
theo loại công tác, được mã hóa thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo 
như nội dung trong định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị công bố kèm 
theo quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30/5/2014 của Bộ Xây dựng: 



Chương I Công tác lắp dựng cột đèn, xà, cần đèn, chóa đèn 



Chương II Công tác kéo dây, kéo cáp – làm đầu cáp khô; Luồn cáp cửa cột, 
đánh số cột, lắp bảng điện cửa cột; Lắp cửa cột, luồn dây lên đèn, 
lắp tủ điện. 



 
Chương III 



 
Công tác lắp đặt các loại đèn sân vườn 



 
Chương IV 



 
Công tác lắp đặt đèn trang trí 



 
Chương V 



 
Công tác duy trì lưới điện chiếu sáng 



 
Chương VI 



 
Công tác duy trì trạm đèn 



  



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      122 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CH¦¥NG I 
L¾P DùNG CéT §ÌN, Xµ, CÇN §ÌN, CHO¸ §ÌN 



CS.1.01.00 L¾P DùNG CéT §ÌN B»NG CéT B£ T¤NG CèT THÐP, B»NG CéT THÐP Vµ CéT GANG 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- C¶nh giíi, ®¶m b¶o an toµn thi c«ng; 



- ChuÈn bÞ mặt bằng dông cô, vËn chuyÓn cét trong ph¹m vi 500m; 



- L¾p têi, dùng tã, ®ãng cäc thÕ; 



- §µo mµ, hè mãng; 



- Dùng cét vµ c¨n chØnh, cè ®Þnh cét; 



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/cột 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân 
công 



Máy 
Nhân 
công 



Máy 
Nhân 
công 



Máy 



 L¾p dùng cét ®Ìn b»ng ph­¬ng ph¸p 
thñ c«ng 



        



 Cét bª t«ng cèt thÐp         
CS.1.01.11  Cét cao ≤ 10m cét 2.500.000 1.165.122  1.035.666  970.934  
CS.1.01.12  Cét cao >10m cét 2.800.000 1.294.580  1.150.740  1.078.815  



 Cét thÐp, cét gang         
CS.1.01.13  Cét cao ≤ 8m cét 3.726.000 776.748  690.444  647.289  
CS.1.01.14  Cét cao ≤ 10m cét 7.535.000 1.165.122  1.035.666  970.934  
CS.1.01.15  Cét cao ≤ 12m cét 9.095.000 1.294.580  1.150.740  1.078.815  



 L¾p dùng cét ®Ìn b»ng m¸y         
 Cét bª t«ng cèt thÐp         











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      123 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân 
công 



Máy 
Nhân 
công 



Máy 
Nhân 
công 



Máy 



CS.1.01.21  Cét cao ≤ 10m cét 2.500.000 647.290 238.039 575.370 229.047 539.408 224.551 
CS.1.01.22  Cét cao >10m cét 2.800.000 906.206 317.385 805.518 305.396 755.171 299.402 



 Cét thÐp, cét gang         
CS.1.01.23  Cét cao ≤ 8m cét 3.726.000 647.290 158.692 575.370 152.698 539.408 149.701 
CS.1.01.24  Cét cao ≤ 10m cét 7.535.000 647.290 158.692 575.370 152.698 539.408 149.701 
CS.1.01.25  Cét cao ≤ 12m cét 9.095.000 776.748 238.039 690.444 229.047 647.289 224.551 



 VËn chuyÓn cét ®Ìn         
 Cét bª t«ng cèt thÐp         



CS.1.01.31  Cét cao ≤ 10m cét   60.290  58.848  58.127 
CS.1.01.32  Cét cao >10m cét   60.290  58.848  58.127 



 Cét thÐp, cét gang         
CS.1.01.33  Cét cao ≤ 8m cét   60.290  58.848  58.127 
CS.1.01.34  Cét cao ≤ 10m cét   60.290  58.848  58.127 
CS.1.01.35  Cét cao ≤ 12m cét   60.290  58.848  58.127 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      124 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.1.02.00 LẮP CHỤP ĐẦU CỘT 



CS.1.02.10 L¾P CHôP §ÇU CéT MíI 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ mặt bằng, vËn chuyÓn vËt t­ ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 500m; 



- VËn chuyÓn chôp ®Çu cét lªn cao, c¨n chØnh vµ l¾p ®Æt vµo vÞ trÝ cè ®Þnh theo yªu cÇu kü thuËt; - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/chiÕc 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n 
vÞ 



VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 L¾p chôp ®Çu cét (cét míi)         
CS.1.02.11  Cét cao ≤ 10,5m chiÕc 600.000 139.774 259.802 124.243 249.572 116.478 244.458 
CS.1.02.12  Cét cao > 10,5m chiÕc 600.000 153.751 301.756 136.667 291.527 128.126 286.412 



CS. 1.02.20  L¾P §ÆT CHôP §ÇU CéT VµO CéT TËN DôNG (CéT H¹ THÕ Cã S½N) 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ mặt bằng, ®iÒu kiÖn l¾p ®Æt, vËn chuyÓn vËt t­ ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 500m; 
- H¹ tÇng xµ cña ®­êng d©y h¹ thÕ cã s½n; 
- Th¸o kÐo l¹i d©y; 
- Th¸o l¾p xµ phô ®iÖn nh¸nh nÕu cã, c¾t ®iÖn, gi¸m s¸t an toµn; 



- VËn chuyÓn chôp lªn cao, c¨n chØnh vµ l¾p ®Æt vµo vÞ trÝ cè ®Þnh theo yªu cÇu kü thuËt; - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/chiÕc 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc 
§¬n 
vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.1.02.21 L¾p chôp ®Çu cét vµo cét h¹ thÕ cã s½n chiÕc 400.000 139.774 259.802 124.243 249.572 116.478 244.458 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      125 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.1.03.00  L¾P CÇN §ÌN C¸C LO¹I 



 Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ mặt bằng, vËn chuyÓn vËt t­ ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt trong ph¹m vi 500m; 



- C¾t ®iÖn, gi¸m s¸t an toµn lao ®éng; 



- VËn chuyÓn chôp lªn cao, c¨n chØnh vµ l¾p ®Æt vµo vÞ trÝ cè ®Þnh theo yªu cÇu kü thuËt; 



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. 



CS.1.03.10  L¾P CÇN §ÌN 60 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ 1 cÇn ®Ìn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
 L¾p cÇn ®Ìn  60         



CS.1.03.11 ChiÒu dµi cÇn ≤ 2,8m cÇn 1.490.000 265.570 259.802 236.062 249.572 221.308 244.458 
CS.1.03.12 ChiÒu dµi cÇn ≤ 3,2m cÇn 2.294.000 293.524 259.802 260.910 249.572 244.604 244.458 
CS.1.03.13 ChiÒu dµi cÇn ≤ 3,6m cÇn 2.580.750 318.684 259.802 283.274 249.572 265.570 244.458 



CS.1.03.20  L¾P CÇN §ÌN CH÷ S 
        §¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 cÇn ®Ìn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
 L¾p cÇn ch÷ S         



CS.1.03.21 ChiÒu dµi cÇn ≤ 2,8m cÇn 1.430.600 279.547 294.442 248.486 282.849 232.956 277.052 
CS.1.03.22 ChiÒu dµi cÇn ≤ 3,2m cÇn 1.730.600 321.479 294.442 285.759 282.849 267.899 277.052 



          











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      126 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.1.03.30  L¾P CÇN §ÌN SîI TãC  48 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 cÇn ®Ìn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
 L¾p cÇn ®Ìn sîi tãc 48 thÐp L         



CS.1.03.31 ChiÒu dµi cÇn ≤ 1,5m cÇn 175.300 223.638 149.998 198.789 143.178 186.365 139.769 
CS.1.03.32 ChiÒu dµi cÇn ≤ 2,0m cÇn 200.300 223.638 149.998 198.789 143.178 186.365 139.769 



          



CS.1.04.10  L¾P CHO¸ §ÌN (L¾P LèP), CHAO CAO ¸P 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn ®Õn n¬i l¾p ®Æt trong ph¹m vi 500m; 



- KiÓm tra, thö bãng vµ cho¸ ®Ìn; 



- §Êu d©y vµo cho¸, l¾p cho¸ vµ c¨n chØnh. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 cho¸ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          



 L¾p cho¸ ®Ìn, chao cao ¸p 
Cho¸ cao ¸p ë ®é cao 



        



CS.1.04.11  ≤ 12m cho¸ 2.530.000 139.774 259.802 124.243 249.572 116.478 244.458 
CS.1.04.12  > 12m cho¸ 2.530.000 195.683 301.756 173.940 291.527 163.069 286.412 
CS.1.04.13 Chao cao áp cho¸ 2.530.000 83.864 259.802 74.546 249.572 69.887 244.458 
CS.1.04.14 Chãa huúnh quang cho¸ 438.000 139.774 259.802 124.243 249.572 116.478 244.458 



          











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      127 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.1.05.00  L¾P C¸C LO¹I Xµ, Sø 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ l¾p trong ph¹m vi 500m; 



- §¸nh dÊu ®óng kÝch th­íc lç; 



- §ôc lç ®Ó l¾p xµ ®­a xµ lªn cao; 



- C¨n chØnh vµ cè ®Þnh xµ, b¾t sø vµo xµ; 



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. 



CS.1.05.10  §ôC Lç §Ó L¾P Xµ Vµ LUåN C¸P 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.1.05.11 §ôc lç ®Ó l¾p xµ vµ luån c¸p 1 bộ  69.887 299.692 62.122 289.462 58.239 284.348 



          



CS. 1.05.20  L¾P Xµ DäC 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.1.05.21 L¾p xµ däc 1 bộ 283.000 349.434 355.580 310.608 345.351 291.195 340.236 



          



 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      128 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.1.05.30  L¾P Xµ NGANG B»NG M¸Y 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 
L¾p xµ ngang b»ng c¬ m¸y 



        



CS.1.05.31  Lo¹i xµ ≤ 1m 1 bộ 165.000 111.819 199.794 99.394 192.975 93.182 189.565 
CS.1.05.32  Lo¹i xµ > 1m 1 bộ 350.000 139.774 199.794 124.243 192.975 116.478 189.565 



          



CS.1.05.40  L¾P Xµ NGANG B»NG THỦ C¤NG 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 
L¾p xµ ngang b»ng thñ c«ng 



        



CS.1.05.41  Lo¹i xµ ≤ 1m 1 bộ 165.000 223.638  198.789  186.365  
CS.1.05.42  Lo¹i xµ > 1m 1 bộ 350.000 279.547  248.486  232.956  



          



Ghi chó:  
- NÕu l¾p xµ kÐp, xµ nÐo th× ®¬n gi¸ nh©n c«ng ®­îc nh©n hÖ sè 1,2. 
- §¬n gi¸ trªn tÝnh cho cét bª t«ng trßn, nÕu cét bª t«ng vu«ng th× ®¬n gi¸ nh©n c«ng ®iÒu chØnh víi hÖ sè 0,8. 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      129 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.1.06.00  L¾P §ÆT HÖ THèNG TIÕP §ÞA, Bé NÐO 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ l¾p trong ph¹m vi 500m; 



- Đóng cọc tiếp địa; 



- KÐo th¼ng d©y tiÕp ®Þa, hµn vµo cäc tiÕp ®Þa. 



CS. 1.06.10  LµM TIÕP §ÞA CHO CéT §IÖN 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.1.06.11 Lµm tiÕp ®Þa cho cét ®iÖn 1 bộ 100.000 131.387  116.788  109.489  



CS. 1.06.20  LµM TIÕP §ÞA LÆP L¹I CHO L¦íI §IÖN C¸P NGÇM 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.1.06.21 Lµm tiÕp ®Þa lÆp l¹i cho l­íi ®iÖn c¸p 
ngÇm 



1 bộ 150.000 111.819 38.705 99.394 35.783 93.182 34.321 



CS. 1.06.30  LµM TIÕP §ÞA LÆP L¹I CHO L¦íI §IÖN C¸P TREO 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.1.06.31 Lµm tiÕp ®Þa lÆp l¹i cho l­íi ®iÖn c¸p 
treo 



1 bộ 50.000 139.774 415.808 124.243 396.810 116.478 387.312 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      130 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CH¦¥NG II 
KÐO D¢Y, KÐO C¸P - LµM §ÇU C¸P KH¤ 



LUåN C¸P CöA CéT - §¸NH Sè CéT - L¾P B¶NG §IÖN CñA CéT 
L¾P CöA CéT - LUåN D¢Y L£N §ÌN - L¾P Tñ §IÖN 



CS.2.01.10  KÉO DÂY TRÊN LƯỚI ĐÈN CHIẾU SÁNG 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, ®­a l« d©y vµo vÞ trÝ; 



- C¶nh giíi, gi¸m s¸t an toµn; 



- §­a d©y lªn cét, kÐo c¨ng d©y lÊy ®é vâng, c¨n chØnh t¨ng ®¬; 



- Buéc d©y cè ®Þnh trªn sø, sö lý c¸c ®Çu c¸p; 



- Hoµn chØnh thu dän bµn giao; 



- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ 100m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



  
KÐo d©y trªn l­íi ®Ìn chiÕu s¸ng - 
TiÕt diÖn d©y,  



 
       



CS.2.01.11 6  25mm2 100m 4.189.527 419.321 499.486 372.729 482.437 349.434 473.913 
CS.2.01.12 26  50mm2 100m 9.875.050 698.868 1.997.945 621.215 1.929.748 582.390 1.895.650 



          



Ghi chó: 
KÐo d©y tiết diện >50mm2 th× ®¬n gi¸ nh©n c«ng ®iÒu chØnh víi hÖ sè 1,15. 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      131 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.2.02.00  LµM §ÇU C¸P KH¤, L¾P CÇU CH× §U¤I C¸ 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, ®o, c¾t bãc c¸p, rÏ ruét, x¸c ®Þnh pha; 



- Hµn ®Çu cèt, cuèn v¶i cè ®Þnh ®Çu c¸p; 



- Hoµn chØnh thu dän bµn giao. 



CS. 2.02. 10  LµM §ÇU C¸P KH¤ 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 ®Çu c¸p 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.2.02.11 Lµm ®Çu c¸p kh« ®Çu c¸p 10.909 111.819  99.394  93.182  



          
 



 
CS. 2.02.20  L¾P CÇU CH× §U¤I C¸ 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 cÇu ch× 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.2.02.21 L¾p cÇu ch× ®u«i c¸ cÇu ch× 14.000 64.729  57.537  53.941  



          
 



 
 
 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      132 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS. 2.03.10  R¶I C¸P NGÇM 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, ®­a l« c¸p vµo vÞ trÝ; 



- R¶i c¸p, ®o kho¶ng c¸ch c¾t c¸p, lãt c¸t ®Öm, ®­a c¸p vµo vÞ trÝ; 



- ĐÆt l­íi b¶o vÖ; 



- Hoµn chØnh thu dän bµn giao; - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.2.03.11 R¶i c¸p ngÇm 100m 16.443.000 388.374  345.222  323.645  



          



Lưu ý: Giá vật liệu trên tiêu chuẩn cho 1 loại cáp ngầm, khi sử dụng loại vật liệu cáp chủng loại khác cần cập nhật lại giá theo thị trường. 



CS. 2.04.10  LUåN C¸P CöA CéT 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- Chuẩn bị mặt bằng; 



- QuÊn c¸p dù phßng, söa lç luån c¸p; 



- Luån d©y bäc c¸p, quÊn c¸p vµ kÐo vµo trong cét; 



- LÊp ®Êt ch©n cét, hoµn chØnh bµn giao; - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. 



        §¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 ®Çu c¸p 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.2.04.11 Luån c¸p cöa cét ®Çu c¸p  64.729  57.537  53.941  



          











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      133 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS. 2.05.10  §¸NH Sè CéT B£ T¤NG LY T¢M 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, pha s¬n, phun s¬n theo yªu cÇu kü thuËt; 
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. 



        §¬n vÞ tÝnh: ®ång/10 cét 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.2.05.11 §¸nh sè cét BTLT 10 cét 68.727 405.085  360.075  337.571  



          



CS. 2.05.20  §¸NH Sè CéT THÐP 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, pha s¬n, phun s¬n theo yªu cÇu kü thuËt; 
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường, 



       §¬n vÞ tÝnh: ®ång/10 cét 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.2.05.21 §¸nh sè cét thÐp 10 cét 11.455 405.085  360.075  337.571  



          



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      134 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.2.06.00  L¾P B¶NG §IÖN CöA CéT, L¾P CöA CéT 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, ®­a b¶ng ®iÖn vµo cét; 
- §Þnh vÞ vµ l¾p bul«ng; 
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. 



CS. 2.06.10  L¾P B¶NG §IÖN CöA CéT 
         §¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 b¶ng 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.2.06.11 L¾p b¶ng ®iÖn cöa cét b¶ng 18.000 41.932  37.273  34.943  



          



CS. 2.06.20  L¾P CöA CéT 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, ®­a b¶ng ®iÖn vµo cét; 
- Đầu nối sửa khung cửa, hàn bản lề vào cột; 
- Lắp cửa cột; 
- Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 cöa 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.2.06.21 L¾p cöa cét cöa 23.720 77.675 33.596 69.044 30.674 64.729 29.212 



          











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      135 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS. 2.07.00  LUåN D¢Y L£N §ÌN 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, ®o c¾t d©y, luån d©y míi, lång d©y, ®Êu d©y; 
- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



CS. 2.07.10  LUåN D¢Y Tõ C¸P TREO L£N §ÌN 
         §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.2.07.11 Luån d©y lªn ®Ìn 100m 1.568.683 647.290 1.997.945 575.370 1.929.748 539.408 1.895.650 



          
 



CS. 2.07.20  LUåN D¢Y Tõ C¸P NGÇM L£N §ÌN 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, ®o c¾t d©y, luån d©y míi, lång d©y, ®Êu d©y; 
    §¬n vÞ tÝnh: ®ång/100m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.2.07.21 Luån d©y tõ c¸p ngÇm lªn ®Ìn 100m 1.568.683 647.290  575.370  539.408  



          
 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      136 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.2.08.00  L¾P Tñ §IÖN §IÒU KHIÓN CHIÕU S¸NG 
CS. 2.08.10  L¾P GI¸ §ì Tñ  



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, x¸c ®Þnh vÞ trÝ; 
- §o kho¶ng c¸ch, cè ®Þnh l¾p ®Æt gi¸; 
- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ 1 gi¸ ®ì 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 
          



CS.2.08.11 L¾p gi¸ ®ì tñ gi¸ ®ì 90.000 647.290  575.370  539.408  
          



CS. 2.08.20  L¾P §ÆT Tñ §IÖN §IÒU KHIÓN CHIÕU S¸NG 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- Chuẩn bị mặt bằng, xác định vị trí; 



- Kiểm tra tủ, lắp đặt tu, đầu cáp vào tù; 



- Kiểm tra hoàn thiện và đóng thử; 
- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ tủ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.2.08.21 L¾p ®Æt tñ ®iÖn ®iều khiÓn chiÕu 



s¸ng ở độ cao < 2m 
tñ 2.500.000 608.453  540.848  507.043  



          



Ghi chó: Tr­êng hîp l¾p ®Æt tñ ®iÖn ë ®é cao ≥ 2m ®­îc bæ sung ®¬n gi¸ m¸y thi c«ng (xe thang 9m) b»ng 0,2 ca. 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      137 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CH¦¥NG III 
L¾P §ÆT C¸C LO¹I §ÌN S¢N V¦êN 



CS.3.01.10  L¾P DùNG CéT §ÌN S¢N V¦êN (H = 8,5m) 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ dông cô, vËn chuyÓn cét trong ph¹m vi 30m; 



- Dùng cét, c¨n chØnh, cè ®Þnh cét, hoµn chØnh bµn giao; 



- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ cột 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.3.01.11 L¾p dùng cét b»ng thñ c«ng cét 910.000 838.641  745.458  698.868  
CS.3.01.12 L¾p dùng cét b»ng c¬ giíi cét 910.000 419.321 317.385 372.729 305.396 349.434 299.402 



CS. 3.02.10  L¾P §ÆT §ÌN LåNG 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ mặt bằng dông cô vËt t­; 



- §ôc lç b¾t tay ®Ìn lång; 



- L¾p tay ®Ìn lång, l¾p ®Ìn, thö bãng, ®Êu nèi d©y nguån; 



- KiÓm tra hoµn thiÖn; 



- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng.    
 §¬n vÞ tÝnh: ®ång/ bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.3.02.11 L¾p ®Æt ®Ìn lång bé 1.000.000 167.728 299.692 149.092 289.462 139.774 284.348 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      138 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.3.03.10  L¾P §ÆT §ÌN CÇU, §ÌN NÊM, §ÌN CHIÕU S¸NG TH¶M Cá 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ mặt bằng, dông cô vËt t­; 



- L¾p ®Æt theo ®óng yªu cÇu kü thuËt; 



- KiÓm tra hoµn thiÖn; 



- VÖ sinh, hoµn thiÖn mÆt b»ng. 



        §¬n vÞ tÝnh: ®ång/ bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.3.03.11 L¾p ®Æt ®Ìn cÇu bé 550.000 55.909 299.692 49.697 289.462 46.591 284.348 
CS.3.03.12 L¾p ®Æt ®Ìn nÊm bé 500.000 83.864 299.692 74.546 289.462 69.887 284.348 
CS.3.03.13 L¾p ®Æt ®Ìn chiÕu s¸ng th¶m cá bé 1.881.000 167.728  149.092  139.774  



          



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      139 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CH¦¥NG IV 



L¾P §ÆT §ÌN TRANG TRÝ 



CS.4.01.00  L¾P §ÌN MµU NGANG §¦êNG 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­ ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt; 
- KiÓm tra thö bãng, söa ®ui, ®Çu tiÕp xóc, ®Çu nèi . . .; 
- C¶nh giíi, kÐo d©y ®ui, l¾p ®Ìn, l¾p thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ, ®Êu d©y c©n pha c¸c d©y ®Ìn; 
- KiÓm tra, xö lý tiÕp xóc hoµn chØnh; 



- VÖ sinh, dän dÑp hiện tr­êng. 



CS.4.01.10  L¾P §ÌN BãNG èC NGANG §¦êNG  



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/100 bãng 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



  
L¾p bãng èc ngang ®­êng 



        



CS.4.01.11 - Ngang ®­êng 100 bãng 403.800 1.118.188 1.997.945 993.944 1.929.748 931.824 1.895.650 



CS.4.01.12 - Ngã 3- Ngã 4 100 bãng 751.400 1.677.282 2.996.917 1.490.916 2.894.623 1.397.736 2.843.476 



 



 



 



 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      140 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.4.01.20  L¾P §ÌN D¢Y R¾N NGANG §¦êNG  



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/10m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



  
L¾p ®Ìn d©y r¾n ngang ®­êng 



        



CS.4.01.21 - Ngang ®­êng 10m 500.000 279.547 399.589 248.486 385.950 232.956 379.130 
CS.4.01.22 - Ngã 3- Ngã 4 10m 500.000 419.321 599.383 372.729 578.925 349.434 568.695 



 



CS.4.02.00  L¾P §ÌN TRANG TRÝ VIÒN C¤NG TR×NH KIÕN TRóC 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ mặt bằng, vËn chuyÓn ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt; 



- KiÓm tra thö bãng, söa ®ui, ®Çu tiÕp xóc, ®Çu nèi; 



- L¾p ®Ìn cè ®Þnh viÒn trang trÝ kiÕn tróc; 



- L¾p thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ; 



- KÐo d©y nguån, ®Êu d©y, c©n pha; 



- KiÓm tra, xö lý tiÕp xóc hoµn chØnh; 



- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



 
 
 
 



 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      141 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.4.02.10  L¾P §ÌN BãNG èC VIÒN C¤NG TR×NH KIÕN TRóC 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/100 bãng 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



  
L¾p ®Ìn bãng èc viÒn c«ng tr×nh 
kiÕn tróc - §iÒu kiÖn lµm viÖc 



        



CS.4.02.11  H < 3m 100 bãng 309.000 1.397.735 1.997.945 1.242.430 1.929.748 1.164.780 1.895.650 
CS.4.02.12  H ≥ 3m 100 bãng 309.000 1.817.056 2.996.917 1.615.159 2.894.623 1.514.214 2.843.476 



 



CS.4.02.20  L¾P §ÌN D¢Y R¾N VIÒN KIÕN TRóC  



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/10m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



  
L¾p ®Ìn d©y r¾n viÒn kiÕn tróc  - 
§iÒu kiÖn lµm viÖc 



        



CS.4.02.21  H < 3m 10m 500.000 279.547 199.794 248.486 192.975 232.956 189.565 
CS.4.02.22  H ≥ 3m 10m 500.000 363.411 399.589 323.032 385.950 302.843 379.130 



 



 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      142 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.4.03.00  LẮP ĐÈN MÀU TRANG TRÍ C¢Y 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ mặt bằng vËn chuyÓn vËt t­ ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt; 



- Tr¶i d©y ®Ìn lªn c©y; 



- L¾p thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ; 



- KÐo d©y nguån, ®Êu d©y, c©n pha; 



- KiÓm tra, xö lý tiÕp xóc; 



- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



CS.4.03.10  L¾P §ÌN BãNG èC TRANG TRÝ C¢Y 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/100 bãng 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 L¾p ®Ìn bãng èc trang trÝ c©y - 
§iÒu kiÖn lµm viÖc 



        



CS.4.03.11  H < 3m 100 bãng 309.000 978.415 399.589 869.701 385.950 815.346 379.130 
CS.4.03.12  H ≥ 3m 100 bãng 309.000 1.397.735 799.178 1.242.430 771.899 1.164.780 758.260 



CS.4.03.20  L¾P §ÌN BãNG 3W TRANG TRÝ C¢Y      
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1d©y (100 bãng) 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 L¾p ®Ìn bãng 3W trang trÝ c©y - 
§iÒu kiÖn lµm viÖc 



        



CS.4.03.21  H < 3m d©y 100.000 27.955 49.949 24.849 48.244 23.296 47.391 
CS.4.03.22  H ≥ 3m d©y 100.000 55.909 59.938 49.697 57.892 46.591 56.870 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      143 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.4.04.00  LẮP ĐÈN MÀU VIỀN KHẨU HIỆU, BIỂU TƯỢNG 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ mặt bàng vµ vËn chuyÓn dông cô, ph­¬ng tiÖn ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt; 



- L¾p cè ®Þnh d©y ®ui, bãng vµo khung khÈu hiÖu; 



- KÐo d©y nguån, ®Êu d©y, c©n pha; 



- L¾p thiÕt bÞ ®ãng c¾t, b¶o vÖ; 



- KiÓm tra, xö lý tiÕp xóc; 



- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



CS.4.04.10  L¾P §ÌN BãNG èC VIÒN KHÈU HIÖU, BIÓU T¦îNG 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/100 bãng 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 L¾p ®Ìn bãng èc viÒn khÈu hiÖu, 
biÓu t­îng - §iÒu kiÖn lµm viÖc 



        



CS.4.04.11  H < 3m 100 bãng 309.000 1.118.188 1.598.356 993.944 1.543.799 931.824 1.516.520 
CS.4.04.12  H ≥ 3m 100 bãng 309.000 1.453.644 2.397.534 1.292.127 2.315.698 1.211.371 2.274.780 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      144 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.4.04.20  L¾P §ÌN D¢Y R¾N VIÒN KHÈU HIÖU, BIÓU T¦îNG    



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/10m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 L¾p ®Ìn d©y r¾n viÒn khÈu hiÖu, 
biÓu t­îng - §iÒu kiÖn lµm viÖc 



        



CS.4.04.21  H < 3m 10m 500.000 279.547 299.692 248.486 289.462 232.956 284.348 
CS.4.04.22  H ≥ 3m 10m 500.000 363.411 599.383 323.032 578.925 302.843 568.695 



 
CS.4.04.30  L¾P §ÌN èNG VIÒN KHÈU HIÖU, BIÓU T¦îNG 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/10m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 
L¾p ®Ìn èng viÒn khÈu hiÖu, 
biÓu t­îng - §iÒu kiÖn lµm viÖc 



        



CS.4.04.31  H < 3m 10m 800.000 838.641 399.589 745.458 385.950 698.868 379.130 
CS.4.04.32  H ≥ 3m 10m 800.000 1.118.188 799.178 993.944 771.899 931.824 758.260 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      145 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.4.05.00  L¾P §ÌN PHA CHIÕU S¸NG TRANG TRÝ C¤NG TR×NH KIÕN TRóC 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ vµ vËn chuyÓn vËt t­ ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt; 



- L¾p ®Æt ®Ìn pha cè ®Þnh, ®Êu bé måi theo vÞ trÝ thiÕt kÕ; 



- KÐo d©y nguån ®Êu ®iÖn; 



- KiÓm tra, hoµn chØnh; 



- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



CS.4.05.10  L¾P §ÌN PHA TR£N C¹N 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 
L¾p ®Ìn pha trªn c¹n - §iÒu 
kiÖn lµm viÖc 



        



CS.4.05.11  H < 3m bé 750.000 279.547 299.692 248.486 289.462 232.956 284.348 
CS.4.05.12  H ≥ 3m bé 750.000 363.411 362.107 323.032 349.832 302.843 343.694 



CS. 4.05.20  L¾P §ÌN PHA D¦íI N¦íC 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.4.05.20 Lắp đèn pha dưới nước bé 909.091 503.185  447.275  419.321  



          
 
 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      146 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.4.06.00  L¾P KHUNG HOA V¡N, KHUNG CH÷ KHÈU HIÖU 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ vµ vËn chuyÓn vËt t­ ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt; 



- L¾p gi¸ ®ì khung, b¾t khung trang trÝ cè ®Þnh vµo gi¸; 



- KiÓm tra, hoµn chØnh; 



- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



CS.4.06.10  L¾P KHUNG KÝCH TH¦íC 1M X 2M 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 
L¾p khung kÝch th­íc 1mx2m - 
§iÒu kiÖn lµm viÖc 



        



CS.4.06.11  H < 3m bé 250.000 419.321 319.671 372.729 308.760 349.434 303.304 
CS.4.06.12  H ≥ 3m bé 250.000 559.094 479.507 496.972 463.140 465.912 454.956 



CS.4.06.20  L¾P KHUNG KÝCH TH¦íC > 1M X 2M 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



  
L¾p khung kÝch th­íc > 1mx2m 
- §iÒu kiÖn lµm viÖc 



        



CS.4.06.21  H < 3m bé 350.000 559.094 346.402 496.972 332.763 465.912 325.943 
CS.4.06.22  H ≥ 3m bé 350.000 726.822 519.603 646.064 499.145 605.686 488.915 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      147 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.4.07.10  L¾P Bé §IÒU KHIÓN NHÊP NH¸Y 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ vµ vËn chuyÓn vËt t­ ®Õn vÞ trÝ l¾p ®Æt; 



- KiÓm tra thiÕt bÞ, l¾p ®Æt, ®Êu d©y ®iÒu khiÓn, hoàn thiện. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 
L¾p bé ®iÒu khiÓn nhÊp nh¸y - 
Sè l­îng 



        



CS.4.07.11  2  3 kªnh bé 150.000 279.547  248.486  232.956  
CS.4.07.12  ≤ 4 kªnh bé 200.000 419.321  372.729  349.434  











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      148 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CH¦¥NG V 
DUY TR× L¦íI §IÖN CHIÕU S¸NG 



CS.5.01.00  THAY BãNG §ÌN SîI TãC, §ÌN CAO ¸P, §ÌN èNG 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ vµ vËn chuyÓn vËt t­ ®Õn ®Þa ®iÓm thay l¾p; 



- C¶nh giíi ®¶m b¶o giao th«ng; 



- KiÓm tra söa ch÷a c¸c chi tiÕt l­íi; 



- Th¸o vµ l¾p bãng; th¸o vµ l¾p kÝnh + lèp ®Ìn; 



- Gi¸m s¸t an toµn, hoµn thiÖn; 



- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



CS. 5.01.10  THAY BãNG §ÌN SîI TãC B»NG THñ C¤NG 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ 20 bãng 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.01.10 Thay bãng ®Ìn sîi tãc b»ng thñ 



c«ng 
20 bãng 174.733 932.098  828.533 



 
 776.747  



          
 



 
 
 
 
 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      149 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.01.20  THAY BãNG CAO ¸P 



CS.5.01.2A  THAY BãNG CAO ¸P B»NG C¥ GIíI 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ 20 bãng 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



  
Thay bãng cao ¸p b»ng c¬ giíi - 
ChiÒu cao cét 



        



CS.5.01.2A1  < 10m 20 bãng 3.590.460 1.118.188 1.997.945 993.944 1.929.748 931.824 1.895.650 
CS.5.01.2A2  10 - <18m 20 bãng 3.590.460 1.397.735 3.232.927 1.242.430 3.151.091 1.164.780 3.110.174 
CS.5.01.2A3  18 - 24m 20 bãng 3.590.460 1.956.829 3.606.093 1.739.402 3.517.438 1.630.692 3.473.111 



              



CS. 5.01.2B  THAY BãNG CAO ¸P B»NG THñ C¤NG 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ 20 bãng 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy 
Nhân 
công 



Máy 



          
CS.5.01.2B Thay bãng cao ¸p b»ng thñ c«ng 



- ChiÒu cao cét < 10m 
20 bãng 3.590.460 2.012.738  1.789.099  1.677.283  



          
 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      150 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.01.30  THAY BãNG §ÌN èNG 



CS .5.01.3A  THAY BãNG §ÌN èNG B»NG M¸Y 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ 20 bãng 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy 
Nhân 
công 



Máy 



          
CS.5.01.3a Thay bãng ®Ìn èng b»ng m¸y 20 bãng 389.050 1.035.664 1.997.945 920.592 1.929.748 863.052 1.895.650 



          



CS .5.01.3B  THAY BãNG §ÌN èNG B»NG THñ C¤NG 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ 20 bãng 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy 
Nhân 
công 



Máy 



          
CS.5.01.3b Thay bãng ®Ìn èng b»ng thñ 



c«ng 20 bãng 389.050 1.864.195  1.657.066  1.553.494  



          
 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      151 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.02.00  THAY CHO¸ §ÌN (LèP §ÌN) §ÌN PHA, CHAO §ÌN CAO ¸P 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, kiÓm tra vËt t­; 



- Söa ch÷a chi tiÕt th¸o lèp cò, l¾p lèp míi; 



- Gi¸m s¸t an toµn, hoµn thiÖn; 



- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



CS.5.02.10  THAY CHO¸ §ÌN (LèP §ÌN) §ÌN PHA, CHAO §ÌN CAO ¸P B»NG M¸Y 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/10 lèp 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



  
Thay cho¸ ®Ìn (lèp ®Ìn) ®Ìn 
pha, chao ®Ìn cao ¸p b»ng m¸y 



        



 Thay lèp ®¬n, ®é cao         
CS.5.02.11  < 12m 10 lèp 2.800.000 3.075.017 4.741.069 2.733.346 4.604.676 2.562.516 4.536.480 
CS.5.02.12  12 - <18m 10 lèp 2.800.000 3.354.564 4.023.416 2.981.832 3.887.024 2.795.472 3.818.827 
CS.5.02.13  18 - 24m 10 lèp 2.800.000 3.634.111 4.817.988 3.230.318 4.674.776 3.028.428 4.603.171 



 Thay lèp kÐp, ®é cao         
CS.5.02.14  < 12m 10 lèp 2.800.000 5.227.529 4.741.069 4.646.688 4.604.676 4.356.277 4.536.480 
CS.5.02.15  12 - <18m 10 lèp 2.800.000 5.451.167 4.023.416 4.845.477 3.887.024 4.542.642 3.818.827 
CS.5.02.16  18 - 24m 10 lèp 2.800.000 5.758.668 4.817.988 5.118.812 4.674.776 4.798.894 4.603.171 



          











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      152 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.02.20  THAY CHO¸ §ÌN (LèP §ÌN) §ÌN PHA, CHAO §ÌN CAO ¸P B»NG THñ C¤NG 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/10 lèp 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.02.20 Thay  cho¸ ®Ìn, đèn pha, chao đèn 



cao áp bằng thủ công, độ cao 
H<10m 



10 lèp 4.510.000 5.590.940  4.969.720  4.659.120  



          



CS.5.03.00  THAY CHÊN L¦U (HOÆC Bé MåI) Vµ BãNG 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, kiÓm tra chi tiÕt ; 



- Th¸o vá lèp, chÊn l­u, bé måi, bãng cò ; 



- Thay chÊn l­u míi, bé måi míi, bãng míi ; 



- L¾p vá lèp, ®Êu ®iÖn, kiÓm tra ; - Dän dÑp hiÖn tr­êng. 



CS.5.03.10  THAY CHÊN L¦U (HOÆC Bé MåI) Vµ BãNG §åNG Bé B»NG M¸Y 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Thay chÊn l­u (hoÆc bé måi) vµ 
bãng ®ång bé b»ng m¸y 



        



 ChiÒu cao cét:         
CS.5.03.11  < 10m bộ 932.473 215.251 346.402 191.334 332.763 179.376 325.943 
CS.5.03.12  10  < 12m bộ 932.473 243.206 402.342 216.183 388.702 202.672 381.883 
CS.5.03.13  12  < 18m bộ 932.473 329.865 402.342 293.213 388.702 274.888 381.883 
CS.5.03.14  18  24m bộ 932.473 369.002 481.799 328.002 467.478 307.502 460.317 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      153 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS. 5.03.20  THAY CHÊN L¦U (HOÆC Bé MåI) Vµ BãNG §åNG Bé B»NG THñ C¤NG 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.03.20 Thay chÊn l­u (hoÆc bé måi) vµ 



bãng kh«ng ®ång bé b»ng thñ 
c«ng, chiÒu cao cét H< 10m 



1 bộ 932.473 321.479  285.759  267.899  



          



CS.5.03.30  THAY CHÊN L¦U HOÆC Bé MåI 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Thay chÊn l­u          
 ChiÒu cao cét:         



CS.5.03.31  < 10m 1 bộ 680.000 195.683 311.762 173.940 299.487 163.069 293.349 
CS.5.03.32  10 < 12m 1 bộ 680.000 223.638 311.762 198.789 299.487 186.365 293.349 
CS.5.03.33  12 < 18m 1 bộ 680.000 307.502 402.342 273.335 388.702 256.252 381.883 
CS.5.03.34  18  24m 1 bộ 680.000 335.456 481.799 298.183 467.478 279.547 460.317 



 Thay bé måi 
ChiÒu cao cét: 



        



CS.5.03.35  < 10m 1 bộ 198.000 195.683 390.629 173.940 390.629 163.069 390.629 
CS.5.03.36  10 < 12m 1 bộ 198.000 223.638 390.629 198.789 390.629 186.365 390.629 
CS.5.03.37  12 < 18m 1 bộ 198.000 307.502 434.032 273.335 434.032 256.252 434.032 
CS.5.03.38  18  24m 1 bộ 198.000 335.456 455.734 298.183 455.734 279.547 455.734 



          











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      154 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.03.50  THAY CHÊN L¦U, Bé MåI Vµ BãNG §åNG Bé B»NG M¸Y 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



  
Thay chÊn l­u, bé måi vµ bãng 
®ång bé b»ng m¸y 



        



 ChiÒu cao cét:         
CS.5.03.51  < 10m 1 bộ 1.130.473 262.774 415.683 233.577 399.316 218.979 391.132 
CS.5.03.52  10 < 12m 1 bộ 1.130.473 299.115 433.003 265.880 415.954 249.263 407.429 
CS.5.03.53  12 < 18m 1 bộ 1.130.473 408.139 543.161 362.790 524.748 340.116 515.542 
CS.5.03.54  18  24m 1 bộ 1.130.473 452.866 642.398 402.547 623.304 377.389 613.756 



          
 



CS.5.03.60  THAY CHÊN L¦U, Bé MåI Vµ BãNG §åNG Bé B»NG THñ C¤NG 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.03.60 Thay chÊn l­u, bé måi vµ bãng 



®ång bé b»ng thñ c«ng, chiÒu 
cao cét H≤ 10m 



1 bộ 1.130.473 
 



394.161  350.365  328.468  



          
 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      155 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS. 5.03.70  THAY THÕ Bé ĐIỆN TIÕT KIÖM §IÖN B»NG M¸Y 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ mÆt b»ng, kiÓm tra chi tiÕt; 



- Th¸o vá chãa ®Ìn, bé ®iÖn tiÕt kiÖm; 



- Th¸o bé ®iÖn tiÕt kiÖm ®iÖn míi; 



- L¾p vá lèp, ®Êu ®iÖn, kiÓm tra; 



- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Thay thÕ bé tiÕt kiÖm ®iÖn b»ng 
m¸y 



        



 ChiÒu cao cét:         
CS.5.03.71  < 10m 1 bộ 252.020 279.547 346.402 248.486 313.957 232.956 325.943 
CS.5.03.72  10 < 12m 1 bộ 252.020 307.502 402.342 273.335 366.888 256.252 381.883 
CS.5.03.73  12 < 18m 1 bộ 252.020 391.366 402.342 347.880 366.888 326.138 381.883 
CS.5.03.74  18  24m 1 bộ 252.020 419.321 481.799 372.729 441.413 349.434 460.317 



CS.5.03. 80  THAY THÕ Bé TIÕT KIÖM §IÖN B»NG THñ C¤NG T¹I C¤NG VI£N, V¦êN HOA 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.5.03.80 Thay thÕ bé tiÕt kiÖm ®iÖn b»ng thñ 
c«ng t¹i c«ng viªn, v­ên hoa 



1 bộ 252.023 419.321  372.729  349.434  











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      156 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.04.00  THAY CÁC LOẠI XÀ 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- KiÓm tra xµ, lÜnh vËt t­, xin c¾t ®iÖn; 



- Th¸o d©y vµ l¾p d©y hoÆc c¸p (kho¶ng 2 d©y hoÆc c¸p); 



- Gi¸m s¸t an toµn, söa ch÷a hÖ thèng d©y kh¸c trªn cét; 



- Th¸o xµ cò, l¾p xµ míi, l¾p sø trªn xµ (®èi víi c¸c lo¹i xµ cã sø); 



- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



CS. 5.04.10 THAY Bé Xµ §¥N DµI 1,2M  Cã Sø 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.04.10 Thay bé xµ ®¬n dµi 1,2m - 4 sø 1 bộ 386.400 754.777 319.671 670.912 308.760 628.981 303.304 



          
 
CS. 5.04.20  THAY Bé Xµ KÐP DµI 1,2M  Cã Sø 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.04.20 Thay bé xµ kÐp dµi 1,2m - 4 sø 1 bộ 784.800 838.641 359.630 745.458 347.355 698.868 341.217 



          
 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      157 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS. 5.04.30  THAY Bé Xµ DµI 0,6M Cã Sø 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.04.30 Thay bé xµ dµi 0,6m cã sø 1 bộ 137.620 698.868 319.671 621.215 308.760 582.390 303.304 



          
 
CS. 5.04.40  THAY Bé Xµ §¥N DµI 1,2M KH¤NG Sø, KH¤NG D¢Y B»NG C¥ GIíI 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.04.40 Thay bé xµ ®¬n dµi 1,2m kh«ng sø, 



kh«ng d©y b»ng c¬ giíi 
1 bộ 351.160 419.321 239.753 372.729 231.570 349.434 227.478 



          
 



CS. 5.04.50  THAY Bé Xµ §¥N DµI 1,2M  KH¤NG Sø, KH¤NG D¢Y B»NG THñ C¤NG 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.04.50 Thay bé xµ ®¬n dµi 1,2m  kh«ng 



sø, kh«ng d©y b»ng thñ c«ng 
1 bộ 351.160 838.641  745.458  698.868  



          











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      158 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS. 5.04.60  THAY Bé Xµ DµI 0,6M, 0,4M, 0,3M  KH¤NG Sø, KH¤NG D¢Y B»NG M¸Y 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.04.61 Thay bé xµ dµi 0,6m, kh«ng sø, 



kh«ng d©y b»ng m¸y 
bộ 125.300 335.456 239.753 298.183 231.570 279.547 227.478 



CS.5.04.62 Thay bé xµ dµi 0,4m kh«ng sø, 
kh«ng d©y b»ng m¸y 



bộ 85.300 335.456 239.753 298.183 231.570 279.547 227.478 



CS.5.04.63 Thay bé xµ dµi 0,3m  kh«ng sø, 
kh«ng d©y b»ng m¸y 



bộ 75.300 335.456 239.753 298.183 231.570 279.547 227.478 



          
 



CS.5.04. 70  THAY Bé Xµ DµI 0,6M; 0,4M; 0,3M  KH¤NG Sø, KH¤NG D¢Y B»NG THñ C¤NG 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.04.71 Thay bé xµ dµi 0,6m kh«ng sø, 



kh«ng d©y b»ng thñ c«ng 
bộ 125.300 615.003  546.669  512.503  



CS.5.04.72 Thay bé xµ dµi 0,4m kh«ng sø, 
kh«ng d©y b»ng thñ c«ng 



bộ 85.300 615.003  546.669  512.503  



CS.5.04.73 Thay bé xµ dµi 0,3m kh«ng sø, 
kh«ng d©y b»ng thñ c«ng 



bộ 75.300 615.003  546.669  512.503  



          











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      159 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.05.00  THAY C¸C LO¹I CÇN §ÌN CHAO CAO ¸P, CÇN §ÌN CAO ¸P, CHôP LIÒN CÇN, CHôP èNG PHãNG §¥N, CHôP èNG PHãNG 
KÐP 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- KiÓm tra cÇn, chôp cét, chôp cét liÒn cÇn, lÜnh vËt t­, xin c¾t ®iÖn; 



- Th¸o chôp, cÇn cò;  



- L¾p chôp ®Çu cét, cÇn míi, l¾p sø, kÐo lÌo, gi¸m s¸t. 



CS.5.05.10  THAY CÇN §ÌN CAO ¸P, CHôP LIÒN CÇN, CHôP èNG PHãNG §¥N, CHôP èNG PHãNG KÐP B»NG M¸Y 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



  
Thay cÇn ®Ìn cao ¸p, chôp liÒn 
cÇn, chôp èng phãng ®¬n, chôp èng 
phãng kÐp b»ng m¸y - Lo¹i cÇn, 
chôp 



        



CS.5.05.11      - CÇn cao ¸p ch÷ L 1 bộ 1.820.600 698.868 346.402 621.215 332.763 582.390 325.943 
CS.5.05.12      - CÇn cao ¸p ch÷ S 1 bộ 1.430.300 978.415 346.402 869.701 332.763 815.346 325.943 
CS.5.05.13      - Chôp liÒn cÇn 1 bộ 635.000 978.415 346.402 869.701 332.763 815.346 325.943 
CS.5.05.14      - Chôp èng phãng ®¬n, kÐp 1 bộ 515.000 978.415 346.402 869.701 332.763 815.346 325.943 



          
 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      160 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.05.20  THAY CÇN §ÌN CAO ¸P B»NG THñ C¤NG 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
 Thay cÇn ®Ìn cao ¸p b»ng thñ c«ng 



- Lo¹i cÇn, chôp 
        



CS.5.05.21      - CÇn cao ¸p ch÷ L 1 bộ 1.564.500 1.257.962  1.118.187  1.048.302  
CS.5.05.22      - CÇn cao ¸p ch÷ S 1 bộ 1.155.000 1.761.146  1.565.462  1.467.623  



          
 



CS. 5.05.30  THAY CÇN §ÌN CHAO CAO ¸P B»NG C¥ GIíI 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.05.30 Thay cÇn ®Ìn chao cao ¸p b»ng c¬ 



giíi 
1 bộ 1.571.160 559.094 399.589 496.972 385.950 465.912 379.130 



          
 



 
 
 
 
 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      161 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS. 5.05.40  THAY CÇN §ÌN CHAO CAO ¸P B»NG THñ C¤NG 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.5.05.40 Thay cÇn ®Ìn chao cao ¸p b»ng thñ 
c«ng 



1 bộ 1.571.160 1.006.369  894.550  838.642  



CS.5.07.00  THAY C¸C LO¹I D¢Y 
CS.5.07.10  THAY D¢Y §åNG MéT RUéT 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­ ®Õn ®Þa ®iÓm thay d©y, h¹ d©y cò; 



- KÐo d©y míi, c¾t ®iÖn; 



- Gi¸m s¸t an toµn, hoµn thiÖn. 



CS.5.07.1A  THAY D¢Y §åNG MéT RUéT B»NG M¸Y 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ 40m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Thay d©y ®ång mét ruét b»ng c¬ 
giíi - Lo¹i d©y 



        



CS.5.07.1a1  M6 40m 750.004 559.094 339.651 496.972 328.057 465.912 322.261 
CS.5.07.1a2  M10 40m 1.193.478 698.868 339.651 621.215 328.057 582.390 322.261 
CS.5.07.1a3  M16 40m 1.967.273 698.868 339.651 621.215 328.057 582.390 322.261 
CS.5.07.1a4  M25 40m 3.033.429 698.868 339.651 621.215 328.057 582.390 322.261 
CS.5.07.1a5  A16 40m 308.560 698.868 339.651 621.215 328.057 582.390 322.261 
CS.5.07.1a6  A25 40m 429.954 698.868 339.651 621.215 328.057 582.390 322.261 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      162 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.07.1B  THAY D¢Y §åNG MéT RUéT B»NG THñ C¤NG 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ 40m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



  
Thay d©y ®ång mét ruét b»ng thñ 
c«ng - Lo¹i d©y 



        



CS.5.07.1b1  M6 40m 750.004 1.006.369  894.550  838.642  
CS.5.07.1b2  M10 40m 1.193.478 1.257.962  1.118.187  1.048.302  
CS.5.07.1b3  M16 40m 1.967.273 1.257.962  1.118.187  1.048.302  
CS.5.07.1b4  M25 40m 3.033.429 1.257.962  1.118.187  1.048.302  
CS.5.07.1b5  A16 40m 308.560 1.257.962  1.118.187  1.048.302  
CS.5.07.1b6  A25 40m 429.954 1.257.962  1.118.187  1.048.302  



CS. 5.07.1C  THAY D¢Y L£N §ÌN 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, h¹ d©y cò, luån cöa cét; 
- KÐo d©y míi, c¾t ®iÖn; 
- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ 40m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.07.1c Thay d©y lªn ®Ìn 40m 645.553 1.397.735 998.972 1.242.430 964.874 1.164.780 947.825 



          











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      163 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.07.20  THAY C¸P TREO 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn c¸p treo ®Õn ®Þa ®iÓm thay c¸p, h¹ c¸p cò; 



- Treo l¹i d©y v¨ng, treo c¸p, ®Êu hoµn chØnh; 



- Gi¸m s¸t an toµn, hoµn thiÖn; 



- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



CS. 5.07.2A  THAY C¸P TREO B»NG M¸Y 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ 40m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.07.2a Thay c¸p treo b»ng m¸y 40m 1.780.587 1.118.188 998.972 993.944 964.874 931.824 947.825 



          



CS. 5.07.2B  THAY C¸P TREO B»NG THñ C¤NG 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/ 40m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.07.2b Thay c¸p treo b»ng thñ c«ng 40m 1.780.587 2.012.738  1.789.099  1.677.283  



          
 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      164 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.07.30  THAY C¸P NGÇM 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, th¸o ®Çu nguån luån cöa cét; 
- §µo rãnh thay c¸p, r¶i c¸p míi, luån cöa cét; 
- Xö lý hai ®Çu c¸p kh«, san lÊp rãnh c¸p, ®Çm chÆt; 
- §Æt l­íi b¶o vÖ, vËn chuyÓn ®Êt thõa; 
- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/40m 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 
 Thay c¸p ngÇm         



CS.5.07.31  NÒn ®Êt 40m 7.453.454 8.945.504  7.951.552  7.454.592  
CS.5.07.32  HÌ phè 40m 7.453.454 11.181.880  9.939.440  9.318.240  
CS.5.07.33  §­êng nhùa 40m 7.453.454 14.536.444  12.921.272  12.113.712  
CS.5.07.34  Bª t«ng atphan 40m 7.453.454 14.536.444  12.921.272  12.113.712  



Ghi chú: Đơn giá trên chưa bao gồm chi phí hoàn trả hè đường. 



CS. 5.08.10  THAY Tñ §IÖN 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, th¸o tñ cò; 
- Th¸o ®Êu ®Çu, ®Êu kiÓm tra; 
- Gi¸m s¸t an toµn, hoµn thiÖn; 
- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/tñ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.5.08.10 Thay tñ ®iÖn tñ 2.500.000 1.118.188 399.589 993.944 385.950 931.824 379.130 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      165 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.09.10  NèI C¸P NGÇM 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ mặt bằng, vËn chuyÓn vËt t­ ®Õn ®Þa ®iÓm ®Êu nèi; 



- §µo ®Êt, xö lý ®Çu c¸p, lµm hép nèi; 



- KiÓm tra, lÊp ®Êt, thu dän vÖ sinh; - Vệ sinh, dọn dẹp hiện trường. 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 mối nối 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Nèi c¸p ngÇm         
CS.5.09.11  NÒn ®Êt 1 mối nối 278.000 1.397.735  1.242.430  1.164.780  
CS.5.09.12  HÌ phè 1 mối nối 278.000 1.677.282  1.490.916  1.397.736  
CS.5.09.13  §­êng nhùa 1 mối nối 278.000 1.817.056  1.615.159  1.514.214  
CS.5.09.14  Bª t«ng atphan 1 mối nối 278.000 1.956.829  1.739.402  1.630.692  



CS.5.10.10  THAY CéT §ÌN 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, th¸o h¹ d©y, h¹ cÇn, h¹ lèp; 
- §µo hè nhæ cét, thu håi cét cò; 
- NhËn vËt t­, trång cét míi; 
- L¾p xµ, ®Ìn, chôp, d©y; 
- San lÊp hè mãng, ®¸nh sè cét, vÖ sinh bµn giao. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 cét 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n 
vÞ 



VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Thay cét ®Ìn         



CS.5.10.11 Cét bª t«ng li t©m, cét bª t«ng ch÷ H 1 cét 1.821.925 4.303.184 3.058.745 3.825.060 2.948.886 3.585.981 2.893.956 
CS.5.10.12 Cét s¾t 1 cét 1.573.147 3.883.740 3.058.745 3.452.220 2.948.886 3.236.445 2.893.956 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      166 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.11.00  C¤NG T¸C S¥N 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- C¹o gØ, s¬n 3 n­íc (1 n­íc chèng gØ, 2 n­íc s¬n bãng); 
- §¸nh sè cét; 
- VÖ sinh, dän dÑp hiÖn tr­êng. 



CS. 5.11.10  S¥N CéT S¾T (Cã CHIÒU CAO 8  9,5M) 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 cét 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.11.10 S¬n cét s¾t (cã chiÒu cao 8  9,5m) 1 cét 205.909 517.832 1.185.267 460.296 1.151.169 431.526 1.134.120 



          



CS. 5.11.20  S¥N CHôP, S¥N CÇN §ÌN 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 cét 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.11.20 S¬n chôp, s¬n cÇn ®Ìn 1 cét 87.545 310.699 519.603 276.178 499.145 258.916 488.915 



          
 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      167 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS. 5.11.30  S¥N CéT §ÌN CHïM B»NG M¸Y Cã CHIÒU CAO CéT > 4M 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 cét 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.11.30 S¬n cét ®Ìn chïm b»ng m¸y, chiều 



cao cột H > 4m 
1 cét 148.636 517.832 692.805 460.296 665.526 431.526 651.887 



          



CS. 5.11.40  S¥N CéT §ÌN CHïM B»NG THñ C¤NG (¸P DôNG CéT Cã CHIÒU CAO < 4M) 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 cét 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.11.40 S¬n cét ®Ìn chïm b»ng thñ c«ng 1 cét 148.636 1.035.664  920.592  863.052  



          
 



CS. 5.11.50  S¥N CéT §ÌN 1 CÇU, §ÌN CHïA, §ÌN V¦¥NG MIÖN B»NG THñ C¤NG 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 cét 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.11.50 S¬n cét ®Ìn 1 cÇu, ®Ìn chïa, ®Ìn 



v­¬ng miÖn  b»ng thñ c«ng 
1 cột 111.818 776.748  690.444  647.289  



          











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      168 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS. 5.11.60  S¥N Tñ §IÖN C¶ GI¸ §ì 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 tñ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.11.60 S¬n tñ ®iÖn c¶ gi¸ ®ì 1 tủ 212.272 517.832  460.296  431.526  



          



CS. 5.12.10  THAY Sø Cò 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ mặt bằng vËt t­, c¾t ®iÖn; 
- Th¸o sø cò, l¾p sø míi, kÐo l¹i d©y; 
- KiÓm tra ®ãng ®iÖn, gi¸m s¸t an toµn; 
- VÖ sinh dän dÑp hiªn tr­êng. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 quả sứ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.12.10 Thay sø cò 1 quả 



sứ 
5.000 95.799 199.794 85.155 192.975 79.832 189.565 



          
 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      169 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.13.10  DUY TR× CHO¸ §ÌN CAO ¸P, KÝNH §ÌN CAO ¸P 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- Th¸o cho¸, kiÓm tra tiÕp xóc, vÖ sinh cho¸, kÝnh; 
- L¾p cho¸, gi¸m s¸t an toµn; 
- VÖ sinh dän dÑp hiện tr­êng. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bộ 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
 Duy tr× cho¸ ®Ìn cao ¸p, kÝnh 



®Ìn cao ¸p - ChiÒu cao cét 
        



CS.5.13.11  < 10m 1 bộ 7.200 77.675 139.856 69.044 135.082 64.729 132.696 
CS.5.13.12  10 - <12m 1 bộ 7.200 103.566 121.241 92.059 116.467 86.305 114.080 
CS.5.13.13  12 - <18m 1 bộ 7.200 129.458 160.937 115.074 155.481 107.882 152.753 
CS.5.13.14  18 - 24m 1 bộ 7.200 155.350 206.485 138.089 200.348 129.458 197.279 



          
 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      170 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.5.14.00  THAY QU¶ CÇU NHùA HOÆC THUû TINH 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- ChuÈn bÞ, vËn chuyÓn vËt t­ ®Õn ®Þa ®iÓm thay thÕ; 
- Söa ch÷a chi tiÕt ®Êu, th¸o l¾p cÇu nhùa; 
- Gi¸m s¸t an toµn. 



CS. 5.14.10  THAY QU¶ CÇU NHùA HOÆC THUû TINH B»NG M¸Y 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 quả 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.14.11 Qu¶ cÇu nhùa  1 quả 550.000 155.350 199.794 138.089 192.975 129.458 189.565 
CS.5.14.12 Quả cầu thuỷ tinh 1 quả 550.000 155.350 199.794 138.089 192.975 129.458 189.565 



          
 



CS. 5.14.20  THAY QU¶ CÇU NHùA HOÆC THUû TINH B»NG THñ C¤NG 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 quả 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.5.14.21 Qu¶ cÇu nhùa  1 quả 550.000 279.629  248.560  233.024  
Cs.5.14.22 Qu¶ cÇu thuỷ tinh 1 quả 550.000 279.629  248.560  233.024  



          
 



 
 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      171 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CH¦¥NG VI 
DUY TR×  TR¹M §ÌN 



CS.6.01.00  DUY TR× TR¹M §ÌN 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- Hµng ngµy ®ãng, ng¾t, kiÓm tra l­íi ®Ìn; 



- VÖ sinh b¶o d­ìng thiÕt bÞ ®iÖn, kiÓm tra m¸y, kiÓm tra tÝn hiÖu trùc m¸y; 



- KiÓm tra l­íi ®Ìn, ghi chÐp kÕt qu¶ ®Ìn s¸ng, ®Ìn tèi; 



- Xö lý sù cè nhá: tra ch×, ®Êu tiÕp xóc, b¸o c«ng t¬ ®iÖn mÊt nguån; 



- §äc chØ sè ®ång hå c«ng t¬ ®iÖn; 



- KiÕn nghÞ söa ch÷a thay thÕ. 



CS. 6.01.10  DUY TR× TR¹M 1 CHÕ §é B»NG THñ C¤NG 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 tr¹m/ngµy 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.6.01.10 Duy tr× tr¹m 1 chÕ ®é b»ng thñ 



c«ng 
1 tr¹m/ 
ngày 



 111.819  99.394  93.182  



          
 



 



 



 



 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      172 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS. 6.01.20  DUY TR× TR¹M 1 CHÕ §é B»NG §åNG Hå HÑN GIê 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 tr¹m/ngµy 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.6.01.20 Duy tr× tr¹m 1 chÕ ®é b»ng ®ång hå 
hÑn giê 



1 tr¹m/ 
ngày 



 86.660  77.031  72.216  



 



CS. 6.01.30  DUY TR× TR¹M  1 CHÕ §é B»NG THIÕT BÞ TRUNG T¢M §IÒU KHIÓN UTU 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 tr¹m/ngµy 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.6.01.30 Duy tr× tr¹m  1 chÕ ®é b»ng thiÕt bÞ 
trung t©m ®iÒu khiÓn UTU 



1 tr¹m/ 
ngày 



 69.887  62.122  58.239  



 
CS. 6.01.40  DUY TR× TR¹M 2 CHÕ §é B»NG THñ C¤NG 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 tr¹m/ngµy 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.6.01.40 Duy tr× tr¹m 2 chÕ ®é b»ng thñ 
c«ng 



1 tr¹m/ 
ngày 



 128.592  114.304  107.160  



 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      173 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS. 6.01.50  DUY TR× TR¹M 2 CHÕ §é B»NG §åNG Hå HÑN GIê 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 tr¹m/ngµy 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.6.01.50 Duy tr× tr¹m 2 chÕ ®é b»ng ®ång hå 
hÑn giê 



1 tr¹m/ 
ngày 



 95.046  84.485  79.205  



 



CS. 6.01.60  DUY TR× TR¹M 2 CHÕ §é B»NG THIÕT BÞ TRUNG T¢M §IÒU KHIÓN UTU 
§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 tr¹m/ngµy 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.6.01.60 Duy tr× tr¹m 2 chÕ ®é b»ng thiÕt bÞ 
trung t©m ®iÒu khiÓn UTU 



1 tr¹m/ 
ngày 



 72.682  64.606  60.569  



 
Ghi chó: §¬n gi¸ duy tr× tr¹m ®Ìn c«ng céng quy ®Þnh t¹i c¸c b¶ng trªn t­¬ng øng víi chiÒu dµi tuyÕn tr¹m = 1500m vµ tr¹m trªn ®­êng phè. Khi 
chiÒu dµi tuyÕn tr¹m kh¸c víi kho¶ng c¸ch trªn vµ cã vÞ trÝ kh¸c th× ®¬n gi¸ ®iÒu chØnh nh­ sau: 
 - ChiÒu dµi tuyÕn tr¹m  1500 3000m   Kl = 1,1 
 - ChiÒu dµi tuyÕn tr¹m  > 3000m    Kl = 1,2 



 - ChiÒu dµi tuyÕn tr¹m  1000 1500m   Kl = 0,9 



 - ChiÒu dµi tuyÕn tr¹m  500 1000m   Kl = 0,8 
 - ChiÒu dµi tuyÕn tr¹m  < 500m     Kl = 0,5 
 - Tr¹m trong ngâ xãm néi thµnh     Kv = 1,2 
 - Tr¹m trong khu tËp thÓ d©n c­ néi thµnh Kv = 1,1 
 - Tr¹m ngo¹i thµnh         Kv = 1,2 
 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      174 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS. 6.01.70   QU¶N Lý, KIÓM TRA TR¹M BIÕN THÕ §ÌN C¤NG CéNG 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 
- Hµng ngµy kiÓm tra m¸y, dµn, ghi nhËt ký; 
- KiÕn nghÞ söa ®æi khi cã sù cè. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 tr¹m/ngµy 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.6.01.70 Qu¶n lý, kiÓm tra tr¹m biÕn thÕ ®Ìn 
c«ng céng 



1 tr¹m/ 
ngày 



 89.455  79.516  74.546  



 
CS.6.02.00   THAY THÕ THIÕT BÞ TRUNG T¢M §IÒU KHIÓN 



CS.6.02. 10  THAY MODEM (T¹I Tñ KHU VùC Vµ T¹I TRUNG T¢M) 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- KiÓm tra modem cò; 



- LÜnh vËt t­, th¸o modem; 



- L¾p vµ ®Êu modem míi; 



- CÊu h×nh cho modem; 



- §Êu ®iÖn ho¹t ®éng thö, hoµn thiÖn. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bé 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy 
Nhân 
công 



Máy 



CS.6.02.10 Thay modem 1 bé 400.000 168.657  149.917  140.547  



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      175 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.6.02. 20  THAY Bé §IÒU KHIÓN PLC MASTER (T¹I Tñ KHU VùC) 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- KiÓm tra PLC Master; 
- LÜnh vËt t­, th¸o PLC Master cò; 
- L¾p vµ ®Êu PLC Master míi; 
- N¹p ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm; 
- CÊu h×nh cho PLC Master míi; 
- §Êu ®iÖn ho¹t ®éng thö, hoµn thiÖn. 



 §¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bé 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.6.02.20 Thay PLC Master 1 bé 2.420.000 369.291  328.258  307.742  



CS.6.02. 30  THAY Bé §IÒU KHIÓN PLC RTU 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- KiÓm tra PLC RTU; 
- LÜnh vËt t­, th¸o PLC RTU cò; 
- L¾p vµ ®Êu PLC RTU míi; 
- N¹p ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm; 
- CÊu h×nh cho PLC RTU míi; 
- §Êu ®iÖn ho¹t ®éng thö, hoµn thiÖn. 



 §¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bé 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.6.02.30 Thay PLC RTU 1 bé 1.000.000 369.291  328.258  307.742  











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      176 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.6.02. 40  THAY Bé §O §IÖN ¸P Vµ DßNG §IÖN (TRANDUCER) 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- KiÓm tra Tranducer; 
- LÜnh vËt t­, th¸o Tranducer cò; 
- L¾p vµ ®Êu Tranducer míi; 
- N¹p ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm; 
- CÊu h×nh cho Tranducer míi; 
- §Êu ®iÖn ho¹t ®éng thö, hoµn thiÖn. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bé 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.6.02.40 Thay bé ®o ®iÖn ¸p vµ dßng ®iÖn 
(Tranducer) 



1 bé 1.500.000 337.313  299.834  281.094  



CS.6.02. 50  THAY Bé §O DßNG §IÖN 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- KiÓm tra TI cò; 
- LÜnh vËt t­, th¸o TI cò; 
- L¾p vµ ®Êu TI míi; 
- N¹p ch­¬ng tr×nh phÇn mÒm; 
- CÊu h×nh cho TI míi; 
- §Êu ®iÖn ho¹t ®éng thö, hoµn thiÖn. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bé 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.6.02.50 Thay bé ®o dßng ®iÖn 1 bé 550.000 168.657  149.917  140.547  











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      177 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.6.02.60   THAY COUPLER 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- KiÓm tra Coupler cò; 
- LÜnh vËt t­, th¸o Coupler cò 
- L¾p vµ ®Êu Coupler míi; 
- §o vµ kiÓm tra tÝn hiÖu truyÒn th«ng gi÷a 2 tr¹m (t¹i Couple); 
- §Êu ®iÖn ho¹t ®éng thö, hoµn thiÖn; 
- KiÓm tra l¹i chÊt l­îng tÝn hiÖu tõ tñ khu vùc vµ tõ trung t©m. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bé 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



 Thay Coupler         



CS.6.02.61 - Ngoµi lưới 1 bé 500.000 369.291 623.524 328.258 598.974 307.742 586.698 
CS.6.02.62 - Trong tñ ®iÒu khiÓn 1 bé 500.000 184.646  164.129  153.871  



CS.6.02. 70   THAY Tñ §IÒU KHIÓN KHU VùC 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- Th¸o Modem, PLC Master, PLC TTU, Tranducer, Aptomat, couple, cÇn ®Êu cò; 
- Khoan l¾p c¸c thiÕt bÞ míi trªn vµo gi¸; 
- §i l¹i d©y ®iÖn; 
- §Êu ®iÖn ho¹t ®éng thö, hoµn thiÖn; 
- KiÓm tra l¹i chÊt l­îng tÝn hiÖu tõ trung t©m. 



 §¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bé 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.6.02.70 Thay tñ ®iÒu khiÓn khu vùc 1 bé 2.500.000 738.582  656.516  615.484  











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      178 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



 
CS.6.03.00  DUY TRÌ GIÁM SÁT TRUNG TÂM ĐIỀU KHIỂN 



CS.6.03. 10  THAY THÕ PHÇN §IÒU KHIÓN GI¸M S¸T TRUNG T¢M T¹I Tñ §IÒU KHIÓN CHIÕU S¸NG 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- Th¸o Modem, PLC Master, PLC TTU, Tranducer, Aptomat, couple, cÇn ®Êu cò; 
- Khoan l¾p c¸c thiÕt bÞ míi trªn vµo gi¸; 
- §i l¹i d©y ®iÖn; 
- §Êu ®iÖn ho¹t ®éng thö, hoµn thiÖn; 
- KiÓm tra l¹i chÊt l­îng tÝn hiÖu tõ trung t©m. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bé 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



CS.6.03.10 Thay thÕ phÇn ®iÒu khiÓn gi¸m s¸t 
trung t©m t¹i tñ ®iÒu khiÓn chiÕu 
s¸ng 



1 bé 2.000.000 553.937  492.387  461.613  



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      179 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.6.03. 20  Xö Lý MÊT TRUYÒN TH¤NG TIN (TÝN HIÖU) GI÷A C¸C Tñ. 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- §o kiÓm tra tÝn hiÖu gi÷a c¸c tñ; 
- Ph©n ®o¹n kiÓm tra ®­êng truyÒn th«ng; 
- KiÓm tra chän l¹i ®­êng truyÒn th«ng; 
- §ång bé hãa tÝn hiÖu gi÷a c¸c tñ; 
- KiÓm tra l¹i chÊt l­îng tÝn hiÖu tõ khu vùc vµ tõ trung t©m. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 lần xử lý 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.6.03.20 Xö lý mÊt truyÒn th«ng tin (tÝn 



hiÖu) gi÷a c¸c tñ 
1 lần xử 



lý 
 369.291  328.258  307.742  



          



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      180 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.6.03.30  LùA CHäN PHA TRUYÒN TH¤NG §Ó §åNG Bé HãA TÝN HIÖU GI÷A C¸C Tñ (DO THAY TBA, THAY C¸P NGUåN). 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- KiÓm tra ®iÖn ¸p pha cÊp vµo RTU; 
- KiÓm tra l¹i chÊt l­îng tÝn hiÖu tõ khu vùc vµ tõ trung t©m. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 lần lựa chọn 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.6.03.30 Lùa chän pha truyÒn th«ng ®Ó ®ång 



bé hãa tÝn hiÖu gi÷a c¸c tñ (do thay 
TBA, thay c¸p nguån) 



1 lần 
lựa 



chọn 



 184.646  164.129  153.871  



CS.6.03.40  THAY M¹CH HIÓN THÞ (BOARD M¹CH) TR£N B¶NG HIỂN THÞ 



Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- Th¸o b¶ng hiÖn thÞ, th¸o board m¹ch cò; 
- L¾p ®Æt board m¹ch míi; 
- §Êu ®iÖn ho¹t ®éng thö, hoµn thiÖn; 
- KiÓm tra l¹i tÝn hiÖu tõ m¸y tÝnh ®Õn b¶n hiÖn thÞ. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 bé 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.6.03.40 Thay m¹ch hiÓn thÞ (board m¹ch) 



trªn b¶ng hiÖn thÞ 
1 bộ 150.000 184.646  164.129  153.871  



          











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      181 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



CS.6.03.50  Xö  Lý Sù  Cè M¸Y TÝNH T¹I TRUNG T¢M 
Thµnh phÇn c«ng viÖc: 



- Cµi ®Æt phÇn mÒn trªn m¸y tÝnh; 
- KiÓm tra ®ång bé tÝn hiÖu víi b¶ng hiÓn thÞ vµ c¸c tñ khu vùc. 



§¬n vÞ tÝnh: ®ång/1 lần xử lý 



Mã hiÖu Tªn c«ng viÖc §¬n vÞ VËt liÖu 
Vùng II Vùng III Vùng IV 



Nhân công Máy Nhân công Máy Nhân công Máy 



          
CS.6.03.50 Xö lý sù cè m¸y tÝnh t¹i trung t©m 1 lần 



xử lý 
 369.291  328.258  307.742  



          
 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      182 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



PHỤ LỤC 1 
B¶NG GI¸ VËT LIÖU DïNG §Ó TÝNH §¥N GI¸ 



DÞCH Vô C¤NG ÝCH TØNH CÀ MAU  
PHÇN DUY TR× HÖ THèNG CHIÕU S¸NG §¤ THÞ 



 (GÝa vËt liÖu ch­a tÝnh thuÕ GTGT vµ gi¸ vËn chuyÓn ®Õn ch©n c«ng tr×nh) 



Stt Tên vật liệu Đơn vị Đơn giá (đồng) 



1 Bàn chải sắt (hoặc giấy nháp) cái (tờ) 15.000 



2 Bảng điện bảng 18.000 



3 Băng dính cuộn 7.727 



4 Băng vải cuộn 20.000 



5 Băng vải cách điện cuộn 20.000 



6 Bộ điện tiết kiệm điện bộ 251.000 



7 Bộ điều khiển nhấp nháy > 4 kênh bộ 200.000 



8 Bộ điều khiển nhấp nháy 2-3 kênh bộ 150.000 



9 Bộ mồi cái 198.000 



10 Bóng cao áp bóng 171.000 



11 Bóng đèn cái 251.000 



12 Bóng đèn 75-100W bóng 6.363 



13 Bóng đèn ốc bóng 3.000 



14 Bóng đèn ống bóng 16.000 



15 Bu lông bộ 20.000 



16 Bu lông M16x250 bộ 22.650 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      183 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



Stt Tên vật liệu Đơn vị Đơn giá (đồng) 



17 Bu lông M18x250 cái 25.580 



18 Cần bộ 1.520.000 



19 Cần (hoặc chụp) cái 475.000 



20 Cần đèn chữ S, chiều dài <= 2,8m bộ 1.100.000 



21 Cần đèn chữ S, chiều dài <= 3,2m bộ 1.400.000 



22 Cần đèn, chiều dài <= 1,5m bộ 130.000 



23 Cần đèn, chiều dài <= 2,0m bộ 155.000 



24 Cần đèn, chiều dài <= 2,8m bộ 1.490.000 



25 Cần đèn, chiều dài <= 3,2m bộ 2.294.000 



26 Cần đèn, chiều dài <= 3,6m bộ 2.580.750 



27 Cáp m 41.200 



28 Cáp ngầm (Cáp đồng loại 4 ruột CXV 3x16+1x10) m 162.000 



29 Cát vàng m3 263.636 



30 Cầu chì cái 14.000 



31 Chấn lưu cái 680.000 



32 Choá đèn cao áp bộ 2.530.000 



33 Choá đèn huỳnh quang bộ 438.000 



34 Cọc tiếp địa có râu bộ 100.000 



35 Chổi sơn cái 10.909 



36 Chụp đầu cột (cột mới) bộ 600.000 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      184 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



Stt Tên vật liệu Đơn vị Đơn giá (đồng) 



37 Chụp đầu cột tận dụng bộ 400.000 



38 Chụp liền cần cái 635.000 



39 Chụp ống phóng cái 515.000 



40 Cột đèn cột 910.000 



41 Cột đèn bê tông, chiều cao cột <= 10m cột 2.500.000 



42 Cột đèn bê tông, chiều cao cột > 10m cột 2.800.000 



43 Cột đèn, cột thép, cột gang, chiều cao <= 10m cột 7.535.000 



44 Cột đèn, cột thép, cột gang, chiều cao <= 12m cột 9.095.000 



45 Cột đèn, cột thép, cột gang, chiều cao <= 8m cột 3.726.000 



46 Coupler bộ 500.000 



47 Cửa cột cửa 20.000 



48 Củi kg 5.000 



49 Đá dăm 1x2 m3 390.909 



50 Đầu cốt cái 7.600 



51 Đầu cốt đồng bộ 10.909 



52 Dây dẫn m 15.455 



53 Dây điện 1x1 m 3.410 



54 Dây điện 26 - 50mm2 m 94.800 



55 Dây điện 6 - 25mm2 m 41.200 



56 Dây điện súp m 15.710 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      185 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



Stt Tên vật liệu Đơn vị Đơn giá (đồng) 



57 Dây đồng 1,2mm-2mm m 6.350 



58 Dây đồng bọc PVC 1x10 mm2 m 29.396 



59 Dây đồng bọc PVC 1x16 mm2 m 48.455 



60 Dây đồng bọc PVC 1x25 mm2 m 74.715 



61 Dây đồng bọc PVC 1x6 mm2 m 18.473 



62 Dây fi 1,5 kg 20.909 



63 Dây nhôm lõi thép (AC) 1x16 mm2 m 7.600 



64 Dây nhôm lõi thép (AC) 1x25 mm2 m 10.590 



65 Dây văng fi 4 m 2.106 



66 Đèn bóng 3 W bóng 1.000 



67 Đèn bóng ốc bóng 3.000 



68 Đèn cầu bộ 550.000 



69 Đèn chiếu sáng thảm cỏ bộ 1.881.000 



70 Đèn dây rắn m 50.000 



71 Đèn lồng bộ 1.000.000 



72 Đèn nấm bộ 500.000 



73 Đèn ống m 80.000 



74 Đèn pha trên cạn bộ 750.000 



75 Đèn pha dưới nước bộ 909.091 



76 Đui đèn đui 4.500 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      186 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



Stt Tên vật liệu Đơn vị Đơn giá (đồng) 



77 Đui đèn ống đui 5.000 



78 Đui E40 đui 75.000 



79 Ghíp kẹp dây cái 14.000 



80 Giá đỡ tủ bộ 90.000 



81 Giấy nháp tờ 1.000 



82 Giẻ lau kg 7.000 



83 Hộp nối cáp ngầm hộp 58.000 



84 Khung >1mx2m bộ 350.000 



85 Khung 1mx2m bộ 250.000 



86 Lốp (choá đèn) kép cái 280.000 



87 Lốp (choá đèn) đơn cái 157.000 



88 Lưới bảo vệ 40x50 m2 40.000 



89 Mạch hiện thị bộ 150.000 



90 Modem bộ 400.000 



91 Nhựa bitum kg 15.000 



92 Nước (lít) lít 15 



93 Phần điều khiển giám sát trung tâm tại tủ điều khiển chiếu sáng bộ 2.000.000 



94 PLC Master bộ 2.420.000 



95 PLC RTU bộ 1.000.000 



96 Quả cầu nhựa quả 550.000 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      187 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



Stt Tên vật liệu Đơn vị Đơn giá (đồng) 



97 Quả cầu thuỷ tinh quả 550.000 



98 Que hàn kg 18.600 



99 Sắt D 4, làm ngã 3 ngã 4 m 3.106 



100 Sắt D 4, làm ngang đường m 3.106 



101 Sơn bóng kg 81.818 



102 Sơn chống gỉ kg 81.818 



103 Sơn đen kg 81.818 



104 Sơn trắng kg 81.818 



105 Sơn xịt kg 81.818 



106 Sứ cái 5.000 



107 Sứ 102 cái 5.000 



108 Tắc te cái 4.000 



109 Tay bắt cần cái 240.000 



110 TI bộ 550.000 



111 Tiếp địa 6 cọc bộ 150.000 



112 Tiếp địa (cho lưới điện cáp treo) bộ 50.000 



113 Tranducer bộ 1.500.000 



114 Tủ điện bộ 2.500.000 



115 Tủ điều khiển khu vực bộ 2.500.000 



116 Xà 0,3m bộ 30.000 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      188 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



Stt Tên vật liệu Đơn vị Đơn giá (đồng) 



117 Xà 0,4m bộ 40.000 



118 Xà 0,6m bộ 80.000 



119 Xà dọc bộ 283.000 



120 Xà đơn 1,2m bộ 300.000 



121 Xà kép 1,2m bộ 500.000 



122 Xà ngang <= 1m bộ 165.000 



123 Xà ngang > 1m bộ 350.000 



124 Xà phòng kg 20.000 



125 Xi măng PCB40 kg 1.455 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      189 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



PHô LôC 2a 
B¶NG TIÒN L¦¥NG NH¢N C¤NG DïNG §Ó TÝNH §¥N GI¸ 



DÞCH Vô C¤NG ÝCH TØNH CÀ MAU 
PHÇN DUY TR× HÖ THèNG CHIÕU S¸NG §¤ THÞ 



( TÝnh theo møc l­¬ng c¬ së lµ 1.490.000 ®ång) 



Stt CÊp bËc Nhãm HÖ sè l­¬ng 
Lương ngày công (đồng/ngày) 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



1 3,0 II 2,31 238.285 211.809 198.571 



2 3,5 II 2,51 258.916 230.148 215.763 



3 4,0 II 2,71 279.547 248.486 232.956 



 
 
 



 
 
 
 
 



 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      190 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



PHô LôC 2b 
B¶NG TIÒN L¦¥NG Kü S¦ DïNG §Ó TÝNH §¥N GI¸  



DÞCH Vô C¤NG ÝCH TØNH CÀ MAU 
PHÇN DUY TR× HÖ THèNG CHIÕU S¸NG §¤ THÞ 



(TÝnh theo møc l­¬ng ®Çu vµo lµ: 1.490.000 ®ång) 



Stt CÊp bËc HÖ sè l­¬ng 
Lương ngày công (đồng/ngày) 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



1 Kỹ sư bậc 4/9 3,27 337.313 299.834 281.094 



2 Kỹ sư bậc 5/9 3,58 369.291 328.258 307.742 



 



 



 



 
 
 
 
 
 
 











                                                                                                Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau                                                                                                      191 
                           Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



  



PHô LôC 3 
B¶NG GI¸ CA M¸Y DïNG §Ó TÝNH §¥N GI¸ 



DÞCH Vô C¤NG ÝCH TØNH CÀ MAU 
PHÇN DUY TR× HÖ THèNG CHIÕU S¸NG §¤ THÞ 



 



Stt Tên máy Đơn vị 
Đơn giá (đồng) 



Vùng II Vùng III Vùng IV 



1 Cần cẩu 3 tấn ca 1.586.925 1.526.981 1.497.009 



2 Máy hàn điện 14kW ca 335.963 306.736 292.123 



3 Máy hàn điện 23kW ca 387.054 357.827 343.214 



4 Ô tô 5 tấn ca 1.211.629 1.179.995 1.164.178 



5 Ôtô 10 tấn ca 1.776.817 1.743.120 1.726.271 



6 Xe nâng, chiều cao nâng tới 12m ca 1.732.012 1.663.815 1.629.717 



7 Xe nâng, chiều cao nâng tới 18m ca 2.011.708 1.943.512 1.909.414 



8 Xe nâng, chiều cao nâng tới 24m ca 2.294.280 2.226.084 2.191.986 



9 Xe nâng, chiều cao nâng tới 9m ca 1.499.980 1.431.784 1.397.686 



10 Xe thang, chiều dài thang tới 12m ca 2.370.534 2.302.338 2.268.240 



11 Xe thang, chiều dài thang tới 18m ca 2.694.106 2.625.909 2.591.811 



12 Xe thang, chiều dài thang tới 24m ca 2.773.918 2.705.722 2.671.624 



13 Xe thang, chiều dài thang tới 9m ca 1.997.945 1.929.748 1.895.650 











Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau 
Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



192



MôC LôC 
CH¦¥NG I 



L¾P DùNG CéT §ÌN, Xµ, CÇN §ÌN, CHO¸ §ÌN 



CS.1.01.00 - L¾P DùNG CéT §ÌN B»NG CéT B£ T¤NG CèT THÐP, B»NG CéT THÐP Vµ CéT GANG .............................................................................................................. 122 



CS.1.04.10 - L¾P CHO¸ §ÌN (L¾P LèP), CHAO CAO ¸P ............................................................................................................................................................................................... 126 



CS.1.05.00 - L¾P C¸C LO¹I Xµ, Sø ................................................................................................................................................................................................................................... 127 



CH¦¥NG II 
KÐO D¢Y, KÐO C¸P - LµM §ÇU C¸P KH¤ 



LUåN C¸P CöA CéT - §¸NH Sè CéT - L¾P B¶NG §IÖN CñA CéT 
L¾P CöA CéT - LUåN D¢Y L£N §ÌN - L¾P Tñ §IÖN 



CS.2.01.10 - KÉO DÂY TRÊN LƯỚI ĐÈN CHIẾU SÁNG .................................................................................................................................................................................................. 130 



CS.2.02.00 - LµM §ÇU C¸P KH¤, L¾P CÇU CH× §U¤I C¸ ........................................................................................................................................................................................... 131 



CS. 2.03.10 - R¶I C¸P NGÇM .............................................................................................................................................................................................................................................. 132 



CS. 2.04.10 - LUåN C¸P CöA CéT ..................................................................................................................................................................................................................................... 132 



CS. 2.05.10 - §¸NH Sè CéT B£ T¤NG LY T¢M .............................................................................................................................................................................................................. 133 



CS. 2.05.20 - §¸NH Sè CéT THÐP ..................................................................................................................................................................................................................................... 133 



CS.2.06.00 - L¾P B¶NG §IÖN CöA CéT, L¾P CöA CéT ................................................................................................................................................................................................ 134 



CS. 2.07.00 -  LUåN D¢Y L£N §ÌN ................................................................................................................................................................................................................................... 135 



CS.2.08.00 - L¾P Tñ §IÖN §IÒU KHIÓN CHIÕU S¸NG ................................................................................................................................................................................................... 136 



CH¦¥NG III 
L¾P §ÆT C¸C LO¹I §ÌN S¢N V¦êN 



CS.3.01.10 - L¾P DùNG CéT §ÌN S¢N V¦êN ................................................................................................................................................................................................................. 137 



CS. 3.02.10 - L¾P §ÆT §ÌN LåNG ..................................................................................................................................................................................................................................... 137 



CS.3.03.10 - L¾P §ÆT §ÌN CÇU, §ÌN NÊM, §ÌN CHIÕU S¸NG TH¶M Cá ............................................................................................................................................................... 138 











Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau 
Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



193



CH¦¥NG IV 
L¾P §ÆT §ÌN TRANG TRÝ 



CS.4.01.00 - L¾P §ÌN MµU NGANG §¦êNG ................................................................................................................................................................................................................... 139 



CS.4.02.00 - L¾P §ÌN TRANG TRÝ VIÒN C¤NG TR×NH KIÕN TRóC ........................................................................................................................................................................... 140 



CS.4.05.00 - L¾P §ÌN PHA CHIÕU S¸NG TRANG TRÝC¤NG TR×NH KIÕN TRóC ..................................................................................................................................................... 145 



CS.4.06.00 - L¾P KHUNG HOA V¡N, KHUNG CH÷ KHÈU HIÖU .................................................................................................................................................................................. 146 



CS.4.07.10 - L¾P Bé §IÒU KHIÓN NHÊP NH¸Y .............................................................................................................................................................................................................. 147 



CH¦¥NG V 
DUY TR× L¦íI §IÖN CHIÕU S¸NG 



CS.5.01.00 - THAY BãNG §ÌN SîI TãC, §ÌN CAO ¸P, §ÌN èNG .............................................................................................................................................................................. 148 



CS.5.02.00 - THAY CHO¸ §ÌN (LèP §ÌN) §ÌN PHA, CHAO §ÌN CAO ¸P ............................................................................................................................................................... 151 



CS.5.03.00 - THAY CHÊN L¦U (HOÆC Bé MåI) Vµ BãNG ........................................................................................................................................................................................... 152 



CS.5.05.00 - THAY C¸C LO¹I CÇN §ÌN CHAO CAO ¸P, CÇN §ÌN CAO ¸P, CHôP LIÒN CÇN, CHôP èNG PHãNG §¥N, CHôP èNG PHãNG KÐP ................................ 159 



CS.5.07.00 - THAY C¸C LO¹I D¢Y .................................................................................................................................................................................................................................... 161 



CS.5.07.10 - THAY D¢Y §åNG MéT RUéT ..................................................................................................................................................................................................................... 161 



CS.5.07.20 - THAY C¸P TREO ............................................................................................................................................................................................................................................. 163 



CS.5.07.30 - THAY C¸P NGÇM ........................................................................................................................................................................................................................................... 164 



CS.5.08.10 - THAY Tñ §IÖN ................................................................................................................................................................................................................................................ 164 



CS.5.09.10 - NèI C¸P NGÇM ............................................................................................................................................................................................................................................... 165 



CS.5.10.10 - THAY CéT §ÌN ............................................................................................................................................................................................................................................... 165 



CS.5.11.00 - C¤NG T¸C S¥N ............................................................................................................................................................................................................................................... 166 



CS. 5.12.10 - THAY Sø Cò .................................................................................................................................................................................................................................................... 168 



CS.5.13.10 - DUY TR× CHO¸ §ÌN CAO ¸P, KÝNH §ÌN CAO ¸P .................................................................................................................................................................................. 169 



CS.5.14.00 - THAY QU¶ CÇU NHùA HOÆC THUû TINH ............................................................................................................................................................................................... 170 



 











Đơn giá dịch vụ công ích đô thị tỉnh Cà Mau 
Phần duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị 



194



CH¦¥NG VI 
DUY TR×  TR¹M §ÌN 



CS.6.01.00 - DUY TR× TR¹M §ÌN ...................................................................................................................................................................................................................................... 171 



CS.6.02.00 - THAY THÕ THIÕT BÞ TRUNG T¢M §IÒU KHIÓN ...................................................................................................................................................................................... 174 



PHỤ LỤC 1 



B¶NG GI¸ VËT LIÖU DïNG §Ó TÝNH §¥N GI¸ DÞCH Vô C¤NG ÝCH TØNH CÀ MAU  ................................................................................................................................... 182 



 
PHỤ LỤC 2A 



B¶NG TIÒN L¦¥NG NH¢N C¤NG DïNG §Ó TÝNH §¥N GI¸ DÞCH Vô C¤NG ÝCH TØNH CÀ MAU    .......................................................................................................... 188 
 



PHô LôC 2b 



B¶NG TIÒN L¦¥NG Kü S¦ DïNG §Ó TÝNH §¥N GI¸ DÞCH Vô C¤NG ÝCH TỈNH CÀ MAU .......................................................................................................................... 189 



 
PHô LôC 3 



B¶NG GI¸ CA M¸Y DïNG §Ó TÝNH §¥N GI¸ DÞCH Vô C¤NG ÝCH TØNH CÀ MAU  ...................................................................................................................................... 190 



 



 
 
 



 

















