	BỘ CÔNG THƯƠNG 
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------

	Số: 28/2010/TT-BCT 
	Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2010


THÔNG TƯ 

QUY ĐỊNH CỤ THỂ MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT VÀ NGHỊ ĐỊNH SỐ 108/2008/NĐ-CP NGÀY 07 THÁNG 10 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT HÓA CHẤT 

BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;
Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007;
Căn cứ Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;
Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất như sau:

Chương 1.

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định về:

a. Điều kiện cơ sở vật chất - kỹ thuật bảo đảm an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất ngành công nghiệp;

b. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp;

c. Hồ sơ, thủ tục cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp;

d. Lập, thẩm định hồ sơ cho phép sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm trong ngành công nghiệp;
đ. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất trong ngành công nghiệp;

e. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc; xây dựng Phiếu an toàn hóa chất; hồ sơ đăng ký và tổ chức đánh giá hóa chất mới; bảo mật thông tin hóa chất.

2. Việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp; Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp quy định tại Thông tư này không áp dụng đối với tiền chất thuốc nổ, xăng, dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trong ngành công nghiệp và tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Điều 3. Giải thích từ ngữ và cụm từ viết tắt

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp là danh mục hóa chất được quy định tại Phụ lục 1 kèm theo Thông tư này.

2. Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp là danh mục hóa chất được quy định tại Phụ lục II Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.

3. Danh mục hóa chất cấm là danh mục hóa chất được quy định tại Phụ lục III Nghị định số 108/2008/NĐ-CP.

4. Kinh doanh hóa chất là việc thực hiện một, một số hoặc tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ hoặc cung ứng dịch vụ hóa chất trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi.

5. Bản sao hợp lệ là bản sao được công chứng hoặc chứng thực của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.
6. Mã số CAS của một hóa chất là dãy các chữ số duy nhất ấn định cho mỗi hóa chất theo quy tắc của Chemical Abstracts Service (một Ban thuộc Hội hóa học Mỹ, viết tắt là CAS).

7. Số UN (United nations) là số có bốn chữ số, được quy định bởi Tổ chức Liên hợp quốc, dùng để xác định các hóa chất nguy hiểm.

Chương 2.

ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT BẢO ĐẢM AN TOÀN TRONG SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT NGÀNH CÔNG NGHIỆP
Điều 4. Đảm bảo an toàn trong sản xuất, kinh doanh hóa chất 
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất trong ngành công nghiệp thực hiện các điều kiện về nhà xưởng, kho tàng, trang thiết bị, phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn theo quy định tại Luật Hóa chất; Điều 5, Điều 6, Điều 7 Thông tư này; Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5507:2002 Hóa chất nguy hiểm - Quy phạm an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, bảo quản và vận chuyển và các quy định pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật hiện hành có liên quan.

Điều 5. Điều kiện về nhà xưởng, kho tàng

1. Địa điểm
a. Nhà xưởng, kho tàng phải được bố trí tại địa điểm phù hợp với các điều kiện về quy hoạch;

b. Vị trí đặt nhà xưởng sản xuất hóa chất phải đảm bảo các yêu cầu thuận lợi về cung cấp điện, cung cấp nước, thoát nước, xử lý ô nhiễm và giao thông;

c. Không đặt nhà xưởng, kho chứa hóa chất sát khu dân cư. Đối với kho lưu trữ hóa chất trong nhà xưởng để phục vụ sản xuất phải chọn vị trí kho đảm bảo yêu cầu công nghệ bảo quản hóa chất. Kho lưu trữ hóa chất phải đặt ở vị trí bên ngoài nhà xưởng sản xuất;

d. Vị trí kho phải đảm bảo khoảng cách cho xe vận chuyển và xe chữa cháy ra vào dễ dàng;

2. Bố trí mặt bằng nhà xưởng, kho tàng

Quy hoạch mặt bằng nhà xưởng phải được đạt tiêu chuẩn thiết kế trên cơ sở Quy chuẩn xây dựng Việt Nam, Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành về điều kiện khí hậu, địa chất thủy văn, khí tượng thủy văn, phân vùng động đất, phòng, chống cháy, nổ, bảo vệ môi trường, an toàn lao động:

a. Mặt bằng nhà xưởng phải bố trí các hạng mục công trình hợp lý và có công năng rõ ràng;

b. Diện tích của nhà xưởng phải đáp ứng các quy định hiện hành để bố trí thiết bị sản xuất;

c. Nhà xưởng sản xuất được thiết kế đảm bảo các điều kiện môi trường làm việc trong nhà đạt tiêu chuẩn theo quy định của Bộ Y tế về nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió;

d. Hệ thống đường giao thông nội bộ phải được bố trí hợp lý, đảm bảo an toàn cho vận chuyển trong nhà xưởng và chữa cháy. Nhà xưởng phải có tường bao ngăn cách cơ sở với bên ngoài;

đ. Đối với các kho chứa hóa chất, việc thiết kế phải tuân thủ nguyên tắc an toàn về nguy cơ cháy hay đổ tràn là thấp nhất và phải bảo đảm tách riêng các chất có khả năng gây ra phản ứng hóa học với nhau;

e. Nhà kho được thiết kế tùy thuộc vào loại hóa chất cần được bảo quản, phân loại theo nguy cơ nổ, cháy nổ và cháy được quy định trong Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 2622:1995. Thiết kế cần tuân theo Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam và các Tiêu chuẩn Việt Nam có liên quan. Ngoài những quy định chung về kết cấu công trình, thiết kế các kho hóa chất phải thực hiện các tiêu chuẩn phòng, chống cháy nổ, cụ thể như: tính chịu lửa; ngăn cách cháy; thoát hiểm; hệ thống báo cháy; hệ thống chữa cháy; phòng trực chống cháy.

3. Kết cấu và bố trí kiến trúc công trình

a. Các khu vực kín và rộng phải có lối thoát hiểm theo hai hướng. Lối thoát hiểm phải được chỉ dẫn rõ ràng (bằng bảng hiệu, sơ đồ …) và được thiết kế thuận lợi trong trường hợp khẩn cấp. Cửa thoát hiểm phải dễ mở trong bóng tối hoặc trong lớp khói dày đặc;

b. Kho chứa phải được thông gió hở trên mái, trên tường bên dưới mái hoặc gần sàn nhà;

c. Sàn kho không thấm chất lỏng, bằng phẳng không trơn trượt và không có khe nứt để chứa nước rò rỉ, chất lỏng bị đổ tràn hay nước chữa cháy đã bị nhiễm bẩn hoặc tạo các gờ hay lề bao quanh;

d. Vật liệu xây dựng kho và vật liệu cách nhiệt phải là vật liệu không dễ bắt lửa và khung nhà phải được gia cố chắc chắn bằng bê tông hoặc thép.
Điều 6. Điều kiện về trang thiết bị

1. Thiết bị sản xuất

a. Thiết bị sản xuất phải đạt yêu cầu chung về an toàn theo Tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành;
b. Phải có lịch bảo dưỡng và vệ sinh định kỳ thiết bị sản xuất;

c. Phải kiểm tra các thông số kỹ thuật của thiết bị sản xuất và có hệ thống bảo vệ an toàn cho người sử dụng.

2. Các thiết bị, phương tiện an toàn

a. Lắp đặt các phương tiện chiếu sáng và thiết bị điện khác tại vị trí cần thiết, không được phép lắp đặt tạm thời. Mọi trang thiết bị điện phải được nối đất và có bộ ngắt mạch khi rò điện, bảo vệ quá tải;

b. Phải sử dụng thiết bị chịu lửa đối với nơi lưu trữ dung môi có nhiệt độ bắt cháy thấp hoặc bụi hóa chất mịn;

c. Trang bị đầy đủ các thiết bị dụng cụ ứng cứu sự cố tại cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất. Hệ thống báo cháy, dập cháy phải được lắp tại vị trí thích hợp và kiểm tra thường xuyên để bảo đảm ở trạng thái sẵn sàng sử dụng tốt.

3. Hệ thống xử lý khí thải và chất thải

a. Nhà xưởng, kho hóa chất không được thải vào không khí các chất độc hại, không gây tiếng ồn, các yếu tố có hại khác, không vượt mức quy định hiện hành về vệ sinh môi trường. Khí thải của nhà xưởng, kho hóa chất phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; QCVN 20:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với một số chất hữu cơ; QCVN 21:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp sản xuất phân bón hóa học;

b. Nhà xưởng, kho hóa chất phải có hệ thống xử lý nước thải. Nước thải sau xử lý phải đạt Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia: QCVN 07:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại; QCVN 24:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp; QCVN 25:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải của bãi chôn lắp chất thải rắn;

c. Chất thải rắn của nhà xưởng, kho hóa chất phải tuân thủ các quy định tại Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn. Nhà xưởng, kho hóa chất phải có dụng cụ thu gom và vận chuyển chất thải rắn ra khỏi khu vực sản xuất sau mỗi ca sản xuất; nơi chứa chất thải phải kín, cách biệt với khu sản xuất.

Điều 7. Điều kiện về phương tiện vận chuyển và vận hành an toàn

1. Phương tiện vận chuyển hóa chất phải đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về loại hàng nguy hiểm cần vận chuyển và đảm bảo các yêu cầu sau:

a. Được thiết kế bảo đảm phòng ngừa rò rỉ hoặc phát tán hóa chất vào môi trường. Khi vận chuyển, không để lẫn các hóa chất có khả năng phản ứng hóa học với nhau gây nguy hiểm;
b. Các hóa chất phải được chứa trong bao bì phù hợp và vận chuyển bằng các phương tiện chuyên dùng;

c. Có dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa trên phương tiện vận chuyển. Nếu trên một phương tiện vận chuyển có nhiều loại hóa chất khác nhau thì phía ngoài phương tiện vận chuyển phải dán đầy đủ biểu trưng của từng loại hóa chất ở hai bên và phía sau phương tiện.

2. Vận hành an toàn tại kho hóa chất

a. Cơ sở sản xuất hóa chất, kho chứa hóa chất phải xây dựng Biện pháp hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;

b. Cơ sở sản xuất hóa chất phải xây dựng bảng nội quy về an toàn hóa chất, hệ thống báo hiệu phù hợp với mức độ nguy hiểm của hóa chất. Trường hợp hóa chất có nhiều đặc tính nguy hiểm khác nhau thì biểu trưng cảnh báo phải thể hiện đầy đủ các đặc tính nguy hiểm đó;

c. Việc vận hành tại kho hóa chất phải đảm bảo tính an toàn và vệ sinh kho nghiêm ngặt, tránh các nguy cơ có thể xảy ra như cháy, rò rỉ…;

d. Nhân viên phụ trách kho phải áp dụng các chỉ dẫn về Phiếu an toàn hóa chất của tất cả các hóa chất được lưu trữ và vận chuyển; các hướng dẫn về công tác an toàn, công tác vệ sinh; các hướng dẫn khi có sự cố;

đ. Bố trí hóa chất trong kho phải tách biệt chất nguy hại với khu vực có người ra vào thường xuyên; có khoảng trống giữa tường với các kiện hóa chất lưu trữ gần tường nhất và phải có lối đi lại bên trong thoáng gió, không cản trở thiết bị ứng cứu khi thực hiện việc kiểm tra và chữa cháy.

Chương 3.

HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN, GIẤY PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP
MỤC 1. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP
Điều 8. Tổ chức cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất 

Sở Công Thương các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là Sở Công Thương) có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp (sau đây gọi là Giấy chứng nhận).
Điều 9. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

1. Tài liệu pháp lý

a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này;

b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c. Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;

d. Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp;

đ. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền.

2. Tài liệu về điều kiện kỹ thuật

a. Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm;

b. Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này;

c. Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận;

d. Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất.

3. Tài liệu về điều kiện đối với người sản xuất

a. Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này, gồm cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

b. Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất hóa chất;
c. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng quy định tại điểm a khoản này.

Điều 10. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện
1. Tài liệu pháp lý

a. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục 2 kèm theo Thông tư này;

b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;

d. Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Tài liệu về điều kiện kỹ thuật

a. Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ sở kinh doanh hóa chất nguy hiểm;

b. Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này;

c. Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;

d. Bản kê khai địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại điều này và được cấp chung một Giấy chứng nhận;

đ. Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

3. Tài liệu về điều kiện đối với người kinh doanh

a. Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

b. Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở kinh doanh hóa chất;
c. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng quy định tại điểm a khoản này.

Điều 11. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đối với tổ chức, cá nhân sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện

Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện, hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện.

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh.

4. Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.

5. Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất.

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng quy định tại khoản 4 điều này.

7. Các tài liệu quy định tại điểm c, d, đ khoản 1; điểm a, b, c khoản 2 Điều 9 và điểm c, d khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

Điều 12. Trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung

1. Trường hợp có thay đổi nội dung của Giấy chứng nhận đã được cấp, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận.

2. Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy chứng nhận, gồm:

a. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

b. Bản gốc Giấy chứng nhận đã được cấp;

c. Các tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Điều 13. Trường hợp cấp lại
1. Trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận. Hồ sơ gồm:

a. Văn bản đề nghị cấp lại;

b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận (nếu có).

2. Trường hợp Giấy chứng nhận hết hiệu lực thi hành, trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy chứng nhận 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Sở Công Thương đề nghị cấp lại. Hồ sơ gồm:

a. Văn bản đề nghị cấp lại;

b. Giấy chứng nhận hoặc bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đã được cấp lần trước;

c. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong giai đoạn Giấy chứng nhận đã được cấp, nêu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng; lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn; các thông tin khác (nếu có).

Điều 14. Thủ tục cấp Giấy chứng nhận 

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận gửi 01 bộ hồ sơ về Sở Công Thương.

2. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Điều 9, Điều 10, Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Thông tư này, Sở Công Thương có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy chứng nhận theo mẫu tại Phụ lục 5 kèm theo Thông tư này cho tổ chức, cá nhân.
Trường hợp từ chối cấp Giấy chứng nhận, Sở Công Thương phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 05 (năm) ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Sở Công Thương có văn bản yêu cầu bổ sung.

4. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy chứng nhận phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Đối với các cơ sở đang sản xuất, kinh doanh hóa chất do yêu cầu chuyển đổi tên doanh nghiệp mà không có sự thay đổi về điều kiện sản xuất, kinh doanh thì phải gửi cho Sở Công Thương bản sao hợp lệ quyết định được phép đổi tên doanh nghiệp và văn bản xin đổi lại Giấy chứng nhận.
Điều 15. Thời hạn của Giấy chứng nhận

Giấy chứng nhận có thời hạn 05 (năm) năm, kể từ ngày cấp. Đối với tổ chức, cá nhân có nhiều điểm kinh doanh hàng hóa thì tại Giấy chứng nhận phải ghi rõ từng điểm kinh doanh đã được xác định đủ điều kiện.

MỤC 2. HỒ SƠ, THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT THUỘC DANH MỤC HÓA CHẤT HẠN CHẾ SẢN XUẤT, KINH DOANH TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Điều 16. Tổ chức cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh 

Bộ Công Thương cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp (sau đây gọi là Giấy phép).

Điều 17. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép đối với tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

1. Tài liệu pháp lý

a. Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này;

b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c. Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình sản xuất theo quy định của pháp luật về quản lý, đầu tư xây dựng;

d. Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường kèm theo đề án hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường kèm theo đề án do cơ quan có thẩm quyền cấp;

đ. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền.

2. Tài liệu về điều kiện kỹ thuật

a. Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sản xuất hóa chất nguy hiểm;

b. Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này;

c. Bản công bố hợp quy và kế hoạch giám sát định kỳ chất lượng hóa chất trên cơ sở trang thiết bị kiểm tra hóa chất hoặc hợp đồng liên kết với đơn vị có đủ năng lực kiểm tra hóa chất được cơ quan nhà nước có thẩm quyền thừa nhận;
d. Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất.

3. Tài liệu về điều kiện đối với người sản xuất.

a. Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

b. Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất hóa chất;

c. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng quy định tại điểm a khoản này.

Điều 18. Hồ sơ đề nghị cấp mới Giấy phép đối với cơ sở kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

1. Tài liệu pháp lý

a. Đơn đề nghị cấp Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư này;

b. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

c. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy và chữa cháy hoặc Biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy của cơ quan công an có thẩm quyền;

d. Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

2. Tài liệu về điều kiện kỹ thuật

a. Bản giải trình nhu cầu kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh;

b. Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của từng cơ bản kinh doanh hóa chất nguy hiểm;

c. Bản kê khai trang thiết bị phòng hộ lao động, an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này;

d. Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm;
đ. Bản kê khai về từng địa điểm kinh doanh, nếu cơ sở kinh doanh hóa chất có nhiều điểm kinh doanh cùng một loại hóa chất thì mỗi điểm kinh doanh phải lập hồ sơ riêng theo quy định tại điều này và được cấp chung một Giấy phép;

e. Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở kinh doanh.

3. Tài liệu về điều kiện đối với người kinh doanh

a. Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật, nhân viên có liên quan trực tiếp đến kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm;

b. Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở kinh doanh hóa chất;

c. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng quy định tại điểm a khoản này.

Điều 19. Hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép đối với tổ chức, cá nhân sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh

Đối với tổ chức, cá nhân sản xuất đồng thời kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh, hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép gồm:

1. Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sản xuất, kinh doanh.

4. Bản kê khai nhân sự theo mẫu tại Phụ lục 4 kèm theo Thông tư này, gồm: cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ kỹ thuật và nhân viên có liên quan trực tiếp đến sản xuất, kinh doanh, bảo quản và vận chuyển hóa chất nguy hiểm.

5. Bản sao hợp lệ bằng đại học các ngành hóa chất hoặc bằng đại học chuyên ngành kinh tế kỹ thuật của Giám đốc hoặc Phó Giám đốc kỹ thuật; chứng chỉ đã tham gia lớp huấn luyện về nghiệp vụ hóa chất của cán bộ kỹ thuật, nhân viên và người lao động của cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất.

6. Giấy chứng nhận đủ điều kiện sức khoẻ của cơ quan y tế cấp quận, huyện trở lên cấp cho các đối tượng quy định tại khoản 4 điều này.
7. Các tài liệu quy định tại điểm c, d, đ khoản 1; điểm a, b, c khoản 2 Điều 17 và điểm a, d, đ khoản 2 Điều 18 Thông tư này.

Điều 20. Trường hợp cấp sửa đổi, bổ sung

1. Trường hợp có thay đổi nội dung của Giấy phép đã được cấp, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị sửa đổi, bổ sung Giấy phép.

2. Hồ sơ đề nghị cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép, gồm:

a. Văn bản đề nghị sửa đổi, bổ sung;

b. Bản gốc Giấy phép đã được cấp;

c. Các tài liệu chứng minh yêu cầu sửa đổi, bổ sung.

Điều 21. Trường hợp cấp lại

1. Trường hợp Giấy phép bị mất, bị cháy, bị tiêu hủy, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương đề nghị cấp lại Giấy phép. Hồ sơ gồm: 

a. Văn bản đề nghị cấp lại;

b. Bản sao hợp lệ Giấy phép (nếu có).

2. Trường hợp Giấy phép hết hiệu lực thi hành, trước thời điểm hết hiệu lực của Giấy phép 30 (ba mươi) ngày làm việc, tổ chức, cá nhân phải lập hồ sơ gửi về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) đề nghị cấp lại. Hồ sơ gồm:

a. Văn bản đề nghị cấp lại;

b. Giấy phép hoặc bản sao hợp lệ Giấy phép đã được cấp lần trước;

c. Báo cáo tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất trong giai đoạn Giấy phép đã được cấp, nêu rõ tên hóa chất, mục đích sử dụng, khối lượng hóa chất được sản xuất, nhập khẩu và sử dụng; lượng nhập, xuất, tồn kho và vị trí cất giữ hóa chất; việc thực hiện các biện pháp an toàn; các thông tin khác (nếu có).

Điều 22. Thủ tục cấp Giấy phép

1. Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy phép gửi 01 bộ hồ sơ về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất).

2. Trong thời hạn 20 (hai mươi) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Điều 17, Điều 18, Điều 19, Điều 20 và Điều 21 Thông tư này, Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) có trách nhiệm xem xét, thẩm định và cấp Giấy phép theo mẫu tại Phụ lục 7 kèm theo Thông tư này cho tổ chức, cá nhân.
Trường hợp từ chối cấp Giấy phép, Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

3. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ thì trong vòng 05 (năm) ngày, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ, Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) có văn bản yêu cầu bổ sung.

4. Tổ chức, cá nhân được cấp Giấy phép phải nộp lệ phí theo quy định của Bộ Tài chính.

5. Đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất đang sản xuất, kinh doanh trước ngày Thông tư này có hiệu lực nhưng chưa được cấp Giấy phép nếu có nhu cầu tiếp tục sản xuất, kinh doanh thì phải thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép theo quy định tại điều này.

6. Trường hợp cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh nếu dừng sản xuất, kinh doanh hoặc chuyển địa điểm sản xuất, kinh doanh phải có văn bản báo cáo Bộ Công Thương (Cục Hóa chất).

Điều 23. Thời hạn của Giấy phép

Giấy phép có thời hạn 03 (ba) năm, kể từ ngày cấp. Đối với tổ chức, cá nhân có nhiều điểm kinh doanh hàng hóa thì tại Giấy phép phải ghi rõ từng điểm kinh doanh đã được xác định đủ điều kiện.

Chương 4.

LẬP, THẨM ĐỊNH HỒ SƠ CHO PHÉP SẢN XUẤT, NHẬP KHẨU, SỬ DỤNG HÓA CHẤT CẤM TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Điều 24. Danh mục hóa chất cấm

Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm thuộc Danh mục hóa chất cấm quy định tại khoản 3 Điều 3 Thông tư này cho các mục đích đặc biệt phục vụ an ninh, quốc phòng, phòng, chống dịch bệnh và các trường hợp đặc biệt khác trong ngành công nghiệp (sau đây gọi là sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm) phải được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Điều 25. Hồ sơ đề nghị cho phép sản xuất hóa chất cấm

Tổ chức, cá nhân sản xuất hóa chất cấm gửi 02 (hai) bộ hồ sơ, trong đó 01 (một) bộ gửi Thủ tướng Chính phủ, 01 (một) bộ gửi Bộ Công Thương (Cục Hóa chất). Hồ sơ gồm các tài liệu quy định tại Điều 17 Thông tư này và các tài liệu sau:

1. Đơn đề nghị cho phép sản xuất hóa chất cấm gửi Thủ tướng Chính phủ đồng thời gửi Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) theo mẫu tại Phụ lục 8 kèm theo Thông tư này.
2. Bản cam kết thực hiện sản xuất hóa chất cấm.

3. Bản giải trình nhu cầu sản xuất hóa chất cấm.

Điều 26. Hồ sơ đề nghị cho phép nhập khẩu hóa chất cấm.

Tổ chức, cá nhân nhập khẩu hóa chất cấm gửi 02 (hai) bộ hồ sơ, trong đó 01 (một) bộ gửi Thủ tướng Chính phủ, 01 (một) bộ gửi Bộ Công Thương (Cục Hóa chất). Hồ sơ gồm các tài liệu sau:

1. Đơn đề nghị cho phép nhập khẩu hóa chất cấm, nêu rõ nhu cầu và thời gian nhập khẩu gửi Thủ tướng Chính phủ đồng thời gửi Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) theo mẫu tại Phụ lục 9 kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao hợp lệ Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh.

3. Báo cáo số lượng hóa chất đã nhập khẩu trong năm kế hoạch.

4. Bản sao hợp lệ Hợp đồng mua bán hóa chất với doanh nghiệp nước ngoài.

Điều 27. Hồ sơ đề nghị cho phép sử dụng hóa chất cấm

Tổ chức, cá nhân sử dụng hóa chất cấm gửi 02 (hai) bộ hồ sơ, trong đó 01 (một) bộ gửi Thủ tướng Chính phủ, 01 (một) bộ gửi Bộ Công Thương (Cục Hóa chất). Hồ sơ gồm các tài liệu sau:

1. Đơn đề nghị cho phép sử dụng hóa chất cấm, nêu rõ mục đích, phạm vi, địa điểm sử dụng hóa chất cấm gửi Thủ tướng Chính phủ đồng thời gửi Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) theo mẫu tại Phụ lục 10 kèm theo Thông tư này.

2. Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

3. Bản sao hợp lệ Quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường hoặc Giấy xác nhận đăng ký bản cam kết bảo vệ môi trường do cơ quan có thẩm quyền cấp.

4. Bản sao hợp lệ Giấy xác nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự và văn bản thẩm duyệt về phòng cháy, chữa cháy hoặc biên bản kiểm tra đảm bảo an toàn về phòng cháy, chữa cháy do cơ quan cảnh sát phòng cháy, chữa cháy có thẩm quyền cấp.

5. Thiết kế thi công các hạng mục công trình xây dựng có sử dụng hóa chất cấm.
6. Bản kê khai về trang thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và lực lượng ứng phó sự cố hóa chất.

7. Bản kê khai trang bị phòng hộ lao động và an toàn theo mẫu tại Phụ lục 3 kèm theo Thông tư này.

8. Bản kê khai hệ thống nhà xưởng, kho tàng của cơ sở sử dụng hóa chất cấm.

9. Bản kê khai các phương tiện vận tải chuyên dùng và bản sao hợp lệ Giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm.

10. Phiếu an toàn hóa chất của toàn bộ hóa chất nguy hiểm trong cơ sở sử dụng hóa chất.

Điều 28. Thẩm định hồ sơ cho phép sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm.

1. Thẩm định các điều kiện về sản xuất, kinh doanh hóa chất quy định tại Điều 11, Điều 12 và Điều 13 Luật Hóa chất và các tài liệu trong hồ sơ đề nghị của tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 Thông tư này.

2. Trong thời hạn không quá 20 (hai mươi) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ quy định tại Điều 25, Điều 26 và Điều 27 Thông tư này, Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) tiến hành kiểm tra, thẩm định. Văn bản thẩm định của Bộ Công Thương được đính kèm trong hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ.

3. Trường hợp tổ chức, cá nhân bổ sung, điều chỉnh hoặc thay đổi hoạt động tại cơ sở hiện có phải gửi văn bản báo cáo và giải trình chi tiết về việc bổ sung, điều chỉnh hoặc thay đổi để Bộ Công Thương xem xét, thẩm định trước khi trình Thủ tướng Chính phủ cho phép.

Điều 29. Quản lý sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm

1. Khi được yêu cầu, tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm phải thực hiện đúng các quy định về kiểm chứng số liệu sản xuất, nhập khẩu và sử dụng do Bộ Công Thương phối hợp cùng các cơ quan có liên quan tiến hành kiểm tra.

2. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm thuộc Danh mục hóa chất cấm có trách nhiệm gửi báo cáo sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất cấm về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) trước ngày 31 tháng 01 hàng năm.
Nội dung báo cáo tình hình sản xuất, nhập khẩu, sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 52 Luật Hóa chất.

Chương 5.

BIỆN PHÁP VÀ KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

Điều 30. Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm không thuộc Danh mục quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật Hóa chất phải xây dựng Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phù hợp với quy mô, điều kiện sản xuất và đặc tính của hóa chất.

2. Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm có trách nhiệm báo cáo việc thực hiện Biện pháp phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất với Sở Công Thương nơi đặt cơ sở hoạt động theo quy định tại khoản 1 Điều 48 Thông tư này.

Điều 31. Xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

1. Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc Danh mục hóa chất quy định tại Phụ lục IV Nghị định 108/2008/NĐ-CP với khối lượng vượt ngưỡng tương ứng phải xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt quy định tại khoản 1 Điều 34 Thông tư này.

2. Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm có thể tự xây dựng hoặc thuê các đơn vị tư vấn xây dựng Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.

3. Hướng dẫn trình bày Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 11 kèm theo Thông tư này.

Điều 32. Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

1. Nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thực hiện theo quy định tại Điều 39 Luật Hóa chất.

2. Các yêu cầu về nội dung cụ thể của Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thực hiện theo quy định tại Phụ lục 12 kèm theo Thông tư này.

Điều 33. Hồ sơ đề nghị phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 
1. Đơn đề nghị của chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm theo mẫu tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư này.

2. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gồm 10 (mười) bản. Trường hợp cần nhiều hơn do yêu cầu của công tác thẩm định, chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm phải cung cấp thêm số lượng theo yêu cầu của cơ quan tổ chức thẩm định.

3. Các tài liệu kèm theo (nếu có).

Điều 34. Thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất

1. Cơ quan thẩm định, phê duyệt

a. Cục Hóa chất là cơ quan tiếp nhận, thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm A, B và trình Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt;

b. Sở Công Thương là cơ quan tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đối với các dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thuộc nhóm C;

c. Phân loại dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm được phân loại theo quy mô và tính chất của dự án quy định tại Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.

2. Thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

a. Theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Luật Hóa chất, thời hạn thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất là 30 (ba mươi) ngày, kể từ ngày cơ quan tiếp nhận nhận đủ hồ sơ hợp lệ;

b. Trong thời hạn 07 (bảy) ngày, kể từ ngày nhận hồ sơ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo bằng văn bản cho chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm về tình trạng hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ cũng như yêu cầu khắc phục, bổ sung và thời hạn để hoàn thành hồ sơ;

c. Trong vòng 15 (mười lăm) ngày, kể từ ngày nhận được kết luận, đánh giá của Hội đồng thẩm định, cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm:

- Trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất khi nội dung Kế hoạch đã phù hợp;
- Thông báo cho chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm không chấp thuận phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và nêu rõ lý do không chấp thuận phê duyệt;

- Trường hợp phải xây dựng lại Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ phải thông báo những yêu cầu cần hoàn chỉnh, thời hạn hoàn thành để chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm thực hiện. Trình tự, thủ tục thẩm định thực hiện như trình tự ban đầu.

Quyết định phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo mẫu tại Phụ lục 13 kèm theo Thông tư này.

3. Sau khi Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt, chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm có trách nhiệm gửi Kế hoạch đến cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, chính quyền địa phương, cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực và Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế trong trường hợp cơ sở nằm trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế.

Điều 35. Hoạt động của Hội đồng thẩm định

1. Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất do thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch quyết định thành lập. Hội đồng thẩm định gồm Chủ tịch, thư ký Hội đồng và các thành viên khác là đại diện các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan, cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy, chính quyền địa phương và các chuyên gia chuyên ngành. Tổng số thành viên Hội đồng thẩm định ít nhất là 09 (chín) người. Hội đồng thẩm định Kế hoạch có trách nhiệm tiến hành đánh giá, thẩm định Kế hoạch và lập bản kết luận.

Kết luận của Hội đồng thẩm định thực hiện theo mẫu tại Phụ lục 15 kèm theo Thông tư này.

2. Hội đồng thẩm định hoạt động theo nguyên tắc thảo luận tập thể. Hội đồng thẩm định chấm dứt hoạt động và tự giải thể sau khi Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được phê duyệt.

Điều 36. Cuộc họp của Hội đồng thẩm định

1. Chủ tịch Hội đồng thẩm định có trách nhiệm tổ chức cuộc họp thẩm định. Cuộc họp thẩm định chỉ được tiến hành trong trường hợp có mặt ít nhất 2/3 (hai phần ba) tổng số thành viên.

2. Trường hợp thành viên Hội đồng thẩm định không thể tham gia cuộc họp thẩm định thì phải gửi Chủ tịch Hội đồng thẩm định ý kiến của mình bằng văn bản.
3. Tài liệu phục vụ cho cuộc họp của Hội đồng thẩm định phải được cơ quan có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất gửi đến các thành viên Hội đồng thẩm định chậm nhất là 05 (năm) ngày làm việc, trước ngày tổ chức cuộc họp.

4. Thành viên Hội đồng thẩm định thảo luận về nội dung của Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và những vấn đề khác có liên quan đến nội dung Kế hoạch. Chủ tịch Hội đồng thẩm định kết luận nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đạt hoặc chưa đạt yêu cầu trên cơ sở ý kiến của 2/3 (hai phần ba) thành viên Hội đồng có mặt đồng ý.

5. Thư ký Hội đồng thẩm định có trách nhiệm ghi biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp phải được Chủ tịch và Thư ký Hội đồng thẩm định ký.

Điều 37. Phí thẩm định

1. Chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm phải nộp phí thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất. Phí thẩm định được nộp một lần và nộp đồng thời với thời điểm nộp hồ sơ Kế hoạch.

2. Mức phí thẩm định, chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Điều 38. Quản lý Biện pháp hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất 

1. Trong quá trình thực hiện dự án đầu tư sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm, chủ đầu tư dự án phải bảo đảm đúng các yêu cầu trong Biện pháp hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt.

2. Trường hợp có sự thay đổi trong quá trình đầu tư, xây dựng làm thay đổi yêu cầu an toàn đã được phê duyệt, xác nhận, chủ đầu tư phải báo cáo cơ quan có thẩm quyền phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất xem xét, quyết định.

3. Biện pháp hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất phải được lưu giữ tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm, là căn cứ để xây dựng kế hoạch quản lý an toàn hóa chất trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất.

4. Hàng năm chủ đầu tư dự án sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm phải xây dựng kế hoạch và tổ chức diễn tập phương án phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được xây dựng trong Biện pháp hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.
Chương 6.

PHIẾU KIỂM SOÁT MUA, BÁN HÓA CHẤT ĐỘC; XÂY DỰNG PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT; HỒ SƠ ĐĂNG KÝ VÀ ĐÁNH GIÁ HÓA CHẤT MỚI; BẢO MẬT THÔNG TIN

Điều 39. Phiếu kiểm soát, mua bán hóa chất độc

1. Theo quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 23 Luật Hóa chất việc mua, bán hóa chất độc phải có Phiếu kiểm soát và phải được lưu giữ tại bên bán, bên mua, phải xuất trình khi được yêu cầu.
2. Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc theo mẫu tại Phụ lục 16 kèm theo Thông tư này.

Điều 40. Xây dựng Phiếu an toàn hóa chất

1. Các hóa chất đã được phân loại là hóa chất nguy hiểm theo quy định tại khoản 1 Điều 29 Luật Hóa chất và Điều 16, Điều 17 Nghị định 108/2008/NĐ-CP phải lập Phiếu an toàn hóa chất.

2. Theo quy định tại khoản 2 Điều 29 Luật Hóa chất, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm trước khi đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường phải xây dựng Phiếu an toàn hóa chất. Phiếu an toàn hóa chất được chuyển giao miễn phí cho tổ chức, cá nhân tiếp nhận hóa chất nguy hiểm ngay tại thời điểm giao nhận hóa chất lần đầu và khi có sự sửa đổi, bổ sung nội dung về Phiếu an toàn hóa chất quy định tại khoản 3 điều này.

3. Trường hợp những bằng chứng khoa học cho thấy có sự thay đổi về đặc tính nguy hiểm của hóa chất, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất nguy hiểm phải tiến hành sửa đổi, bổ sung Phiếu an toàn hóa chất trong thời gian 15 (mười lăm) ngày làm việc, kể từ ngày có thông tin mới. Phiếu an toàn hóa chất sửa đổi, bổ sung phải được tổ chức, cá nhân quy định tại khoản 2 điều này cung cấp ngay cho tổ chức, cá nhân có liên quan đến hóa chất đó. Ngày tháng sửa đổi, bổ sung và những nội dung sửa đổi, bổ sung phải thể hiện bằng dấu hiệu rõ ràng lưu ý người sử dụng Phiếu an toàn hóa chất.

4. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất nguy hiểm phải lưu giữ Phiếu an toàn hóa chất đối với tất cả các hóa chất nguy hiểm hiện có trong cơ sở của mình và xuất trình khi có yêu cầu, đảm bảo tất cả các đối tượng có liên quan đến hóa chất nguy hiểm có thể nắm được các thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất của các hóa chất nguy hiểm đó.

5. Hình thức và nội dung Phiếu an toàn hóa chất 
a. Phiếu an toàn hóa chất phải thể hiện bằng tiếng Việt và bản nguyên gốc hoặc tiếng Anh của nhà sản xuất ở dạng bản in;

b. Trường hợp Phiếu an toàn hóa chất có nhiều trang, các trang phải được đánh số liên tiếp từ trang đầu đến trang cuối. Số đánh trên mỗi trang bao gồm số thứ tự của trang và số chỉ thị tổng số trang của toàn bộ Phiếu an toàn hóa chất và đóng dấu giáp lai của nhà sản xuất, nhập khẩu;

c. Phiếu an toàn hóa chất bao gồm các nội dung theo quy định tại khoản 3 Điều 29 Luật Hóa chất;

d. Xây dựng Phiếu an toàn hóa chất theo mẫu tại Phụ lục 17 kèm theo Thông tư này.

Điều 41. Hồ sơ đăng ký và tổ chức đánh giá hóa chất mới

1. Hồ sơ đăng ký hóa chất mới

a. Hóa chất mới chỉ được đưa vào sử dụng, lưu thông trên thị trường sau khi có kết quả đánh giá của tổ chức đánh giá hóa chất mới;

b. Hồ sơ đăng ký hóa chất mới thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 44 Luật Hóa chất. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất mới phải lập 02 (hai) bộ hồ sơ đăng ký hóa chất mới gửi Bộ Công Thương (Cục Hóa chất);

c. Trường hợp hóa chất mới đã được liệt kê ít nhất trong hai danh mục hóa chất nước ngoài, tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất mới gửi hồ sơ đăng ký gồm:

- Đơn đăng ký hóa chất mới;

- Báo cáo tóm tắt đánh giá hóa chất kèm theo mã số CAS hoặc số UN của hóa chất mới ở hai danh mục hóa chất nước ngoài;

d. Tổ chức, cá nhân sản xuất, nhập khẩu hóa chất mới phải nộp hồ sơ, tài liệu quy định tại điểm b, c khoản này đến Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) trong thời gian ít nhất 30 (ba mươi) ngày làm việc.

2. Tổ chức đánh giá hóa chất mới

a. Việc đánh giá hóa chất mới được thực hiện tại tổ chức khoa học về hóa học, y học và độc học môi trường có đủ năng lực chuyên môn do Bộ trưởng Bộ Công Thương chỉ định;

b. Kết quả của quá trình đánh giá là thông tin đầy đủ về các đặc tính của hóa chất, thông tin để xây dựng Phiếu an toàn hóa chất đối với các hóa chất mới có đặc tính nguy hiểm.
Điều 42. Quản lý hoạt động liên quan đến hóa chất mới

1. Tổ chức, cá nhân có hoạt động hóa chất liên quan đến hóa chất mới theo quy định tại Điều 46 Luật Hóa chất phải báo cáo bộ quản lý ngành, lĩnh vực và Bộ Công Thương (Cục Hóa chất).

Báo cáo hóa chất mới theo mẫu tại Phụ lục 18 kèm theo Thông tư này.

2. Sau 05 (năm) năm, kể từ ngày hóa chất mới được đăng ký, nếu hóa chất mới không phát sinh các ảnh hưởng nghiêm trọng hoặc ảnh hưởng có mức nguy hiểm khác với kết luận đánh giá hóa chất mới ban đầu, hóa chất mới sẽ được bổ sung vào Danh mục hóa chất quốc gia.

3. Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về điều kiện hoạt động hóa chất mới; xử lý theo pháp luật hoặc tổ chức đánh giá bổ sung khi có bằng chứng cho thấy hóa chất mới có ảnh hưởng nghiêm trọng khác với kết luận đánh giá; thông báo cho cơ quan hải quan và các cơ quan có liên quan về kết quả đánh giá sau khi kết thúc đánh giá hóa chất mới.

Điều 43. Bảo mật thông tin

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất thực hiện các quy định về bảo mật thông tin theo quy định tại Điều 19 Nghị định 108/2008/NĐ-CP.

2. Cơ quan, người tiếp nhận khai báo, đăng ký, báo cáo hóa chất có trách nhiệm giữ bí mật thông tin bảo mật theo yêu cầu của bên khai báo, đăng ký, báo cáo, trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 51 Luật Hóa chất.

3. Cơ quan, người tiếp nhận khai báo, đăng ký, báo cáo hóa chất không được gửi thông tin bảo mật qua mạng thông tin diện rộng.

4. Cán bộ, công chức được cử làm công tác bảo mật thông tin phải làm bản cam kết bảo vệ thông tin mật để lưu hồ sơ nhân sự. Bản cam kết phải nêu rõ trách nhiệm của cán bộ, công chức được cử làm công tác bảo mật thông tin khi vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định hiện hành.
5. Cơ quan, người tiếp nhận khai báo, đăng ký, báo cáo hóa chất khi gửi thông tin bảo mật của tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có yêu cầu bảo mật thông tin phải thực hiện các quy định sau:

a. Lập sổ theo dõi thông tin bảo mật đi. Sổ theo dõi thông tin bảo mật đi phải ghi đầy đủ các cột, mục sau: số thứ tự, ngày, tháng, năm, nơi nhận, trích yếu nội dung, độ mật, độ khẩn, người nhận ký và ghi rõ họ tên. Thông tin bảo mật gửi đi phải cho vào bì dán kín;
b. Thông tin bảo mật gửi đi không được bỏ chung với tài liệu thường, ngoài bì phải đóng dấu ký hiệu các độ mật.

6. Khi nhận được thông tin bảo mật, bên nhận phải thông báo lại cho bên gửi.

7. Thông tin bảo mật gửi đến phải vào sổ thông tin bảo mật đến để theo dõi và chuyển cho người có trách nhiệm giải quyết.

8. Thông tin bảo mật phải được cất giữ, bảo quản nghiêm ngặt tại nơi bảo đảm an toàn tuyệt đối do thủ trưởng đơn vị quy định. Không được tự ý đưa thông tin bảo mật ra ngoài cơ quan. Ngoài giờ làm việc phải để Thông tin bảo mật vào tủ, bàn, két khóa chắc chắn.

9. Mọi trường hợp tiêu hủy thông tin bảo mật phải được sự đồng ý của cấp có thẩm quyền.

Chương 7.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 44. Trách nhiệm của Cục Hóa chất 

Phổ biến, hướng dẫn, theo dõi và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này. Định kỳ kiểm tra các điều kiện về sản xuất, kinh doanh của các cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm đã được quy định tại Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp.

Điều 45. Trách nhiệm của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp

Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kỹ thuật an toàn trong sản xuất, kinh doanh, sử dụng, cất giữ và bảo quản hóa chất nguy hiểm trong ngành công nghiệp.

Điều 46. Trách nhiệm của Sở Công Thương

1. Phổ biến, hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh và sử dụng hóa chất trên địa bàn quản lý thực hiện các quy định tại Thông tư này.

2. Tổ chức thanh tra, kiểm tra các điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm đã được quy định tại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp và xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất theo quy định đối với tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất trên địa bàn quản lý.
Điều 47. Trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất 

1. Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất quy định tại Chương III Thông tư này phải bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất - kỹ thuật phù hợp với quy mô hoạt động và đặc tính của hóa chất theo quy định tại Điều 12 Luật Hóa chất và Thông tư này.

2. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất chỉ được sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm khi có đủ điều kiện và có Giấy chứng nhận, Giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư này.

3. Có trách nhiệm đảm bảo duy trì đúng các điều kiện sản xuất, kinh doanh như đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép trong quá trình sản xuất, kinh doanh hóa chất.

4. Thực hiện đầy đủ và đúng các nội dung về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đã được phê duyệt.

5. Tạo điều kiện thuận lợi để cơ quan có thẩm quyền thẩm tra các điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất theo quy định.

6. Chấp hành các quy định về kiểm tra, thanh tra của cơ quan có thẩm quyền.

Điều 48. Báo cáo định kỳ

1. Tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất có trách nhiệm

a. Báo cáo theo định kỳ 06 (sáu) tháng, hàng năm gửi về Sở Công Thương trước ngày 10 tháng 6 đối với báo cáo 06 (sáu) tháng, trước ngày 10 tháng 12 đối với báo cáo năm:

- Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện;

- Tình hình thực hiện an toàn hóa chất nơi đặt cơ sở hoạt động;

- Tình hình và kết quả thực hiện Biện pháp hoặc Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhóm C;

b. Báo cáo theo định kỳ 06 (sáu) tháng, hàng năm gửi về Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) trước ngày 01 tháng 6 đối với báo cáo 06 (sáu) tháng, trước ngày 01 tháng 12 đối với báo cáo năm:

- Tình hình hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh;
- Tình hình và kết quả thực hiện Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất nhóm A, B.

2. Sở Công Thương có trách nhiệm tổng hợp và báo cáo với Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) tình hình hoạt động hóa chất trên địa bàn quản lý theo nội dung quy định tại điểm a khoản 1 điều này trước ngày 15 tháng 6 đối với báo cáo 06 (sáu) tháng, trước ngày 15 tháng 12 đối với báo cáo năm.

3. Báo cáo tình hình an toàn hóa chất theo mẫu tại Phụ lục 19 kèm theo Thông tư này.

Điều 49. Xử lý vi phạm 

1. Trong quá trình sản xuất, kinh doanh, tổ chức, cá nhân hoạt động hóa chất không đảm bảo các điều kiện đã được cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép đều bị coi là hành vi sản xuất, kinh doanh trái phép.

2. Trường hợp vi phạm điều kiện sản xuất, kinh doanh đã được quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định 108/2008/NĐ-CP và quy định tại Thông tư này mà tổ chức, cá nhân không kịp thời khắc phục, cơ quan cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép sẽ thu hồi Giấy chứng nhận, Giấy phép theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Luật Hóa chất. Trường hợp vi phạm các quy định về hoạt động hóa chất, tuỳ theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định, nếu gây thiệt hại phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan, cá nhân có trách nhiệm cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép nếu có hành vi vi phạm thì tùy theo mức độ sẽ bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Nghị định số 90/2009/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động hóa chất hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Điều 50. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 16 tháng 8 năm 2010.

2. Thông tư này thay thế Thông tư số 12/2006/TT-BCN ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thi hành Nghị định số 68/2005/NĐ-CP ngày 20 tháng 5 năm 2005 của Chính phủ về an toàn hóa chất.

3. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2011, tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh hóa chất nguy hiểm phải làm thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận, Giấy phép theo quy định tại Thông tư này. Tổ chức, cá nhân không có hoặc không đáp ứng đủ các điều kiện về sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện; hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh theo quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định 108/2008/NĐ-CP và Thông tư này sẽ phải ngừng sản xuất, kinh doanh hóa chất cho đến khi thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định.
4. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Công Thương để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

	Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra VB (Bộ TP);
- Website Chính phủ;
- Công báo;
- Website BCT;
- Lưu: VT, HC.
	KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Nguyễn Nam Hải


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc 1



 EMBED Word.Document.8 \s [image: image2.emf]Phu luc 2 - 19




_1339848676.xls
Sheet1

		PHỤ LỤC 1

		(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công thương)

		DANH MỤC HÓA CHẤT SẢN XUẤT, KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TRONG NGÀNH CÔNG NGHIỆP

		STT		Tên hàng		Số UN (mã số 
Liên Hợp quốc)

		1		Acetylen		1001

		2		Amoniac		1005

		3		Argon		1006

		4		Bor florld		1008

		5		Butadien		1010

		6		Butan		1011

		7		1-Butylen		1012

		8		Cacbon monoxit		1016

		9		Clo		1017

		10		Cyanogen		1026

		11		Cyclopropan		1027

		12		Dimetyl ete		1033

		13		Etylen oxit		1040

		14		Heli		1046

		15		Hydro bromid		1048

		16		Hydro		1049

		17		Hydro clorid		1050

		18		Hydro florid		1052

		19		Flo		1052

		20		Hydro sulphid		1053

		21		Krypton		1056

		22		Metyl bromid		1062

		23		Metyl clorid		1063

		24		Metyl mercaptan		1064

		25		Neon		1065

		26		Nitơ		1066

		27		Dinitơ tetraoxit		1067

		28		Oxy		1072

		29		Propylen		1077

		30		Lưu huỳnh dioxit		1079

		31		Lưu huỳnh hexaflorid		1080

		32		Trimetylamin		1083

		33		Vinyl bromid		1085

		34		Vinyl clorid		1086

		35		Vinyl metyl ete		1087

		36		Acetal		1088

		37		Acetaldehyd		1089

		38		Aceton		1091

		39		Acrolein		1092

		40		Acrylonitril		1093

		41		Allyl bromid		1099

		42		Allyl clorid		1100

		43		Amyl axetat		1104

		44		Pentanol		1105

		45		N-amylamin		1106

		46		Amyl clorid		1107

		47		1-Penten (n-amylen)		1108

		48		Amyl format		1109

		49		N-Amyl metyl keton		1110

		50		Amyl mercaptan		1111

		51		Amyl nitrat		1112

		52		Amyl nitrid		1113

		53		Benzen		1114

		54		Butanol		1120

		55		Butyl axetat		1123

		56		n-Butylamin		1125

		57		Bromobutan		1126

		58		Cloro butan		1127

		59		n-Butyl format		1128

		60		Butyraldehyd		1129

		61		Cacbon disulphid		1131

		62		Clorobenzen		1134

		63		Etylen clorohydrin		1135

		64		Crotonaldehyd		1143

		65		Crotonylen (2-Butyn)		1144

		66		Cyclohexan		1145

		67		Cyclopentan		1146

		68		Decahydronaphathalen		1147

		69		Diaceton		1148

		70		Dibutyl ete		1149

		71		1,2-Dicloroetylen		1150

		72		Dicloropentan		1152

		73		Etylen glycol dietyl ete		1153

		74		Dietylamin		1154

		75		Dietyl ete (Etyl ete)		1155

		76		Dietyl keton		1156

		77		Diisobutyl keton		1157

		78		Diisopropylamin		1158

		79		Diisopropyl ete		1159

		80		Dimetylamin		1160

		81		Dimetyl cacbonat		1161

		82		Dimetyldiclorosilan		1162

		83		Dimetyl sulphid		1164

		84		Dioxan		1165

		85		Dioxolan		1166

		86		Divinyl ete		1167

		87		Etylen glycol monoetyl ete		1171

		88		Etylen glycol monoetyl ete axetat		1172

		89		Etyl axetat		1173

		90		Etylbenzen		1175

		91		Etyl borat		1176

		92		Etyl butyl axetat		1177

		93		2-Ethylbutyl alcohol		1178

		94		Etyl butyl ete		1179

		95		Etyl butyrat		1180

		96		Etyl cloroaxetat		1181

		97		Etyl cloroformat		1182

		98		Etyl diclorosilan		1183

		99		1,2 - Dicloroeten (Etylen diclorid)		1184

		100		Etylenimin		1185

		101		Etylen glycol monometyl ete		1188

		102		Etylen glycol monometyl ete axetat		1189

		103		Etyl format		1190

		104		Ocryl aldehyd (etyl hexadehyd)		1191

		105		Etyl lactat		1192

		106		Etyl metyl keton		1193

		107		Etyl nitrid		1194

		108		Etyl propionat		1195

		109		Etyl triclorosilan		1196

		110		Formaldehyd		1198

		111		Furaldehyd		1199

		112		Heptan		1206

		113		Hexaldehyd		1207

		114		Hexan		1208

		115		Isobutanol		1212

		116		Isobutyl axetat		1213

		117		Isobutylamin		1214

		118		Isooctan		1216

		119		Isopren		1218

		120		Isopropanol		1219

		121		Isopropyl axetat		1220

		122		Isopropylamin		1221

		123		Isopropyl nitrat		1222

		124		Keton		1224

		125		Hợp chất mercaptan		1228

		126		Mesityl oxit		1229

		127		Metanol		1230

		128		Metyl axetat		1231

		129		Metylamyl axetat		1233

		130		Metylal		1234

		131		Metylamin		1235

		132		Metyl butyrat		1237

		133		Metyl cloroformat		1238

		134		Metyl clorometyl ete		1239

		135		Metyl diclorosilan		1242

		136		Metyl format		1243

		137		Metyl hydrazin		1244

		138		Metyl isobutyl keton		1245

		139		Metyl isopropenyl keton		1246

		140		Metyl metacrylat		1247

		141		Metyl propionat		1248

		142		Metyl propyl keton		1249

		143		Metyl triclorosilan		1250

		144		Metyl vinyl keton		1251

		145		Niken cacbonyl		1259

		146		Octan		1262

		147		Paraldehyd		1264

		148		Pental		1265

		149		n-Propanol		1274

		150		Propionaldehyd		1275

		151		N-Propyl axetat		1276

		152		Propylamin		1277

		153		1-Cloropropan (propyl clorid)		1278

		154		1,2-Dicloropropan		1279

		155		Propylen oxit		1280

		156		Propyl format		1281

		157		Pyridin		1282

		158		Metylat natri		1289

		159		Tetraetyl silicat		1292

		160		Toluen		1294

		161		Triclorosilan		1295

		162		Trietylamin		1296

		163		Trimetylamin		1297

		164		Trimetylclorosilan		1298

		165		Vinyl axetat		1301

		166		Vinyl etyl ete		1302

		167		Vinyliden clorid		1303

		168		Vinyl isobutyl ete		1304

		169		Vinyltriclorosilan		1305

		170		Xylen		1307

		171		Bột nhôm		1309

		172		Canxi resinat		1313

		173		Coban resinat		1318

		174		Cerium sắt		1323

		175		Hafnium		1326

		176		Hexametylentetramin		1328

		177		Mangan resinat		1330

		178		Metaldehyd		1332

		179		Naphthalen		1334

		180		Photpho		1338

		181		Photpho heptasulphid		1339

		182		Photpho pentasulphid		1340

		183		Photpho sesquisulphid		1341

		184		Photpho trisulphid		1343

		185		Acid picric		1344

		186		Silicon		1346

		187		Lưu huỳnh		1350

		188		Titanium		1352

		189		Trinitrobenzen		1354

		190		Dietyl kẽm		1366

		191		p-Nitrosodimetylanilin		1369

		192		Dimetyl kẽm		1370

		193		Pentaboran		1380

		194		Kali sulphid		1382

		195		Natri dithionid natri (hydrosulphid natri)		1384

		196		Natri sulphid		1385

		197		Hỗn hống (Amalgam) kim loại kiềm		1389

		198		Amid kim loại kiềm		1390

		199		Hỗn hống (Amalgam) kim loại kiềm thổ		1392

		200		Nhôm carbid		1394

		201		Ferrosilicon nhôm		1395

		202		Bari		1400

		203		Canxi		1401

		204		Canxi carbid		1402

		205		Canxi cyanamid		1403

		206		Canxi silic		1405

		207		Cesium		1407

		208		Sắt silicon		1408

		209		Liti		1415

		210		Liti silicon		1417

		211		Magiê		1418

		212		Rubidi		1423

		213		Natri		1428

		214		Metylat natri		1431

		215		Tro kẽm (Zinc ashe)		1435

		216		Kẽm hydrid		1437

		217		Nhôm nitrat		1438

		218		Amon dicromat		1439

		219		Amon perclorat		1442

		220		Amon persulphat		1444

		221		Bari clorat		1445

		222		Bari nitrat		1446

		223		Bari perclorat		1447

		224		Bari permanganat		1448

		225		Bari peroxit		1449

		226		Cesi nitrat		1451

		227		Canxi nitrat		1454

		228		Canxi perclorat		1455

		229		Canxi permanganat		1456

		230		Canxi peroxit		1457

		231		Crom trioxit		1463

		232		Didymium nitrat (Praseodymium (III) nitrat hexahydrat: Pr(NO3)3.6(H2O)		1465

		233		Sắt nitrat		1466

		234		Guanidine nitrat		1467

		235		Chì nitrat		1469

		236		Chì perclorat		1470

		237		Liti hypoclorid		1471

		238		Liti peroxit		1472

		239		Magiê bromat		1473

		240		Magiê nitrat		1474

		241		Magiê perclorat		1475

		242		Magiê peroxit		1476

		243		Kali bromat		1484

		244		Kali nitrid		1488

		245		Kali permanganat		1490

		246		Kali persulphat		1492

		247		Bạc nitrat		1493

		248		Natri bromat		1494

		249		Clo dioxid		1496

		250		Natri nitrid		1500

		251		Natri perclorat		1502

		252		Natri permanganat		1503

		253		Natri persulphat		1505

		254		Stronti clorat		1506

		255		Stronti nitrat		1507

		256		Stronti perclorat		1508

		257		Stronti peroxit		1509

		258		Tetranitrometan		1510

		259		Urea hydeogen peroxid		1511

		260		Nitrid ammonium kẽm		1512

		261		Kẽm clorat		1513

		262		Kẽm nitrat		1514

		263		Kẽm permanganat		1515

		264		Kẽm peroxit		1516

		265		Aceton cyanohydrin		1541

		266		Alkaloid		1544

		267		Allyl isothiocynat		1545

		268		Arsenat		1546

		269		Anilin		1547

		270		Anilin hydroclorid		1548

		271		Antimon lactat		1550

		272		Antimon kali tartrat		1551

		273		Acid arsenic		1553

		274		Arsen bromid		1555

		275		Arsen		1558

		276		Arsen pentoxit		1559

		277		Arsen trioxit		1561

		278		Bari cyanid		1565

		279		Hợp chất Beri		1566

		280		Beri		1567

		281		Brom aceton		1569

		282		Cacodylic acid (Dimethylarsinic acid, C2H7AsO2)		1572

		283		Canxi arsenat		1573

		284		Canxi cyanid		1575

		285		Clorodinitrobenzen		1577

		286		Cloronitrobenzen		1578

		287		4-Cloro-o-toluidin hydroclorid		1579

		288		Đồng acetoarsenid		1585

		289		Đồng arsenid		1586

		290		Đồng cyanid		1587

		291		Dicloroanilin		1590

		292		O-Diclorobenzen		1591

		293		Diclorometan		1593

		294		Dietyl sulphat		1594

		295		Dimetyl sulphat		1595

		296		Dinitroanilin		1596

		297		Dinitrobenzen		1597

		298		Dinitro-o-cresol		1598

		299		Etyl bromoaxetat		1603

		300		Etylendiamin		1604

		301		Etylen dibromid		1605

		302		Sắt arsenat		1606

		303		Sắt arsenid		1607

		304		Hexaetyl tetraphosphat		1611

		305		Chì axetat		1616

		306		Chì arsenat		1617

		307		Chì arsenid		1618

		308		Chì cyanid		1620

		309		Magiê arsenat		1622

		310		Thủy ngân arsenat		1623

		311		Thủy ngân clorid		1624

		312		Thủy ngân nitrat		1625

		313		Thủy ngân cyanid kali		1626

		314		Thủy ngân axetat		1629

		315		Thủy ngân clorid amon		1630

		316		Thủy ngân benzoat		1631

		317		Thủy ngân bromid		1634

		318		Thủy ngân cyanid		1636

		319		Thủy ngân gluconat		1637

		320		Thủy ngân iodid		1638

		321		Thủy ngân nucleat		1639

		322		Thủy ngân oleat		1640

		323		Thủy ngân oxit		1641

		324		Thủy ngân oxycyanid		1642

		325		Thủy ngân iodid kali		1643

		326		Thủy ngân salicylat		1644

		327		Thủy ngân sulphat		1645

		328		Thủy ngân thiocyanat		1646

		329		Acetonitril (metyl cyanid)		1648

		330		Beta-naphthylamin		1650

		331		Naphthylthiourea		1651

		332		Naphthylurea		1652

		333		Niken cyanid		1653

		334		Nicotin		1654

		335		Nicotin salicylat		1657

		336		Nicotin sulphat		1658

		337		Nicotin tartrat		1659

		338		Nitric oxit		1660

		339		Nitroanilin		1661

		340		Nitrobenzen		1662

		341		Nitrophenol		1663

		342		Nitrotoluen		1664

		343		Nitroxylen		1665

		344		Pentacloroetan		1669

		345		Perclorometyl mercaptan		1670

		346		Phenol		1671

		347		Phenylcarbylamin clorid		1672

		348		Phenylendiamin		1673

		349		Thủy ngân phenyl axetat		1674

		350		Kali arsenat		1677

		351		Kali arsenid		1678

		352		Kali cuprocyanid		1679

		353		Kali cyanid		1680

		354		Bạc arsenid		1683

		355		Bạc cyanid		1684

		356		Natri arsenat		1685

		357		Natri cacodylat (công thức hóa học là (CH3)2AsNaO2 3H2O)		1688

		358		Natri cyanid		1689

		359		Natri florid		1690

		360		Stroni arsenid		1691

		361		Strychnin (công thức hóa học C21H22N2O2)		1692

		362		Bromobenzyl cyanid		1694

		363		Cloroaceton		1695

		364		Cloroacetophenon		1697

		365		Diphenylamin cloroarsin		1698

		366		Diphenylcloroarsin		1699

		367		Xylyl bromid		1701

		368		1,1,2,2-Tetracloroetan		1702

		369		Tetraetyl dithiopyrophosphat		1704

		370		Tali		1707

		371		Toluidin		1708

		372		2,4-Toluilendiamin		1709

		373		Tricloroetylen		1710

		374		Xylidin		1711

		375		Kẽm arsenat		1712

		376		Kẽm cyanid		1713

		377		Acetic anhydrid		1715

		378		Acetyl bromid		1716

		379		Acetyl clorid		1717

		380		Butyl acid phosphat		1718

		381		Allyl clorofomat		1722

		382		Allyl iodid		1723

		383		Allyltriclorosilan		1724

		384		Amon hydrodiflorid		1727

		385		Amyltriclorosilan		1728

		386		Anisoyl clorid		1729

		387		Antimon pentaclorid		1730

		388		Antimon pentaflorid		1732

		389		Antimon triclorid		1733

		390		Benzoyl clorid		1736

		391		Benzyl bromid		1737

		392		Benzyl clorid		1738

		393		Benzyl cloroformat		1739

		394		Hydrodiflorid		1740

		395		Acid boron triflorid acetic		1742

		396		Acid boron triflorid propionic		1743

		397		Brom		1744

		398		Brom pentaflorid		1745

		399		Brom triflorid		1746

		400		Butyltriclorosilan		1747

		401		Clo triflorid		1749

		402		Acid cloroacetic		1750

		403		Cloroacetyl clorid		1752

		404		Clorophenyltriclorosilan		1753

		405		Acid clorosulphonic		1754

		406		Acid cromic		1755

		407		Cromic florid		1756

		408		Crom oxyclorid		1758

		409		Cuprietylendiamin		1761

		410		Cyclohexenyltriclorosilan		1762

		411		Cyclohexyltriclorosilan		1763

		412		Acid dicloroacetic		1764

		413		Dicloroacetyl clorid		1765

		414		Diclorophenyltriclorosilan		1766

		415		Dietyldiclorosilan		1767

		416		Acid diflorophosphoric		1768

		417		Diphenyldiclorosilan		1769

		418		Diphenylmetyl bromid		1770

		419		Dodecyltriclorosilan		1771

		420		Acid floroboric		1775

		421		Acid florophosphoric		1776

		422		Acid florosulphonic		1777

		423		Acid florosilicic		1778

		424		Acid formic		1779

		425		Fumaryl clorid		1780

		426		Hexadecyltriclorosilan		1781

		427		Acid hexaflorophosphoric		1782

		428		Hexametylendiamin		1783

		429		Hexyltriclorosilan		1784

		430		Acid hydroiodic		1787

		431		Acid hyrobromic		1788

		432		Acid hydrofloric		1790

		433		Hypoclorid		1791

		434		Iodine monoclorid		1792

		435		Isopropyl acid phosphat		1793

		436		Chì sulphat		1794

		437		Nonyltriclorosilan		1799

		438		Octadecyltriclorosilan		1800

		439		Octyltriclorosilan		1801

		440		Acid percloric		1802

		441		Acid phenolsulphonic		1803

		442		Phenyltriclorosilan		1804

		443		Acid phosphoric		1805

		444		Photpho pentoxit		1807

		445		Photpho tribromid		1808

		446		Kali hydrodiflorid		1811

		447		Kali florid		1812

		448		Kali hydroxit		1813

		449		Propionyl clorid		1815

		450		Propyltriclorosilan		1816

		451		Pyrosulphuryl clorid		1817

		452		Silicon tetraclorid		1818

		453		Natri aluminat		1819

		454		Natri hydroxit		1823

		455		Natri monoxit		1825

		456		Stannic clorid		1827

		457		Lưu huỳnh trioxit		1829

		458		Acid sulphuric		1831

		459		Acid sulphurơ		1833

		460		Sulphuryl clorid		1834

		461		Tetrametyl hydroxid		1835

		462		Thiophosphoryl clorid		1837

		463		Titanium tetraclorid		1838

		464		Kẽm clorid		1840

		465		Acetaldehyd amonia		1841

		466		Cacbon tetraclorid		1846

		467		Kali sunphid		1847

		468		Acid propionic		1848

		469		Natri sulphid		1849

		470		Tetraflorua silic		1859

		471		Vinyl florid		1860

		472		Etyl crotonat		1862

		473		Titan hydrid		1871

		474		Chì dioxit		1872

		475		Bari oxit		1884

		476		Benzidin		1885

		477		Benzyliden clorid		1886

		478		Bromoclorometan		1887

		479		Cloroform		1888

		480		Cyanogen bromid		1889

		481		Etyl bromid		1891

		482		Etyldicloroarsin		1892

		483		Thủy ngân phenyl hydroxit		1894

		484		Thủy ngân phenyl nitrat		1895

		485		Tetracloroetylen		1897

		486		Acetyl iodid		1898

		487		Diisooctyl acid phosphat		1902

		488		Acid selenic		1905

		489		Soda		1907

		490		Neon		1913

		491		Butyl propionat		1914

		492		Cyclohexanon		1915

		493		2,2-Diclorodietyl ete		1916

		494		Etyl acrylat		1917

		495		Isopropylbenzen (Cumen)		1918

		496		Metyl acrylat		1919

		497		Nonan		1920

		498		Propylenimin		1921

		499		Pyrolidin		1922

		500		Canxi dithionit		1923

		501		Kali dithionid		1929

		502		Kẽm dithionid		1931

		503		Acid bromoacetic		1938

		504		Photpho oxybromid		1939

		505		Acid thioglycolic		1940

		506		Dibromodiflorometan		1941

		507		Etyl clorid		1956

		508		Deuterium		1957

		509		Etan		1961

		510		Etylen		1962

		511		Isobutan		1969

		512		Clorodiflorobromometan		1974

		513		Octaflorocyclobutan		1976

		514		Propan		1978

		515		Tetraflorometan		1982

		516		1-Cloro-2,2,2-trifloroetan		1983

		517		Triflorometan		1984

		518		Benzaldehyd		1990

		519		Cloropren		1991

		520		Sắt pentacacbonyl		1994

		521		Coban naphthenat		2001

		522		Magiê diamid		2004

		523		Magiê diphenyl		2005

		524		Cloroanilin		2018

		525		Clorophenol		2020

		526		Acid cresylic		2022

		527		Epiclorohydrin		2023

		528		Natri asenid		2027

		529		Hydrazin		2030

		530		Acid nitric		2032

		531		Kali monoxit		2033

		532		2,2-Dimetylpropan		2044

		533		isobutyraldehyd		2045

		534		Cymen (Metyl isopropyl benzen)		2046

		535		Dicloropropen		2047

		536		Dicyclopentadien		2048

		537		Dietylbezen		2049

		538		Diisobutyllen		2050

		539		2-Dimetylaminoetanol		2051

		540		Dipenten		2052

		541		Metyl isobutyl carbinol		2053

		542		Morpholin		2054

		543		Vinylbenzen		2055

		544		Tetrahydrofuran		2056

		545		Tripropylen		2057

		546		Valeradehyd		2058

		547		Nitrocellulo		2059

		548		Acrylamid		2074

		549		Cresol		2076

		550		Alpha-naphtylamin		2077

		551		Toluen diisocyanat		2078

		552		Dietylentriamin		2079

		553		Tert-butyl peroxy axetat		2095

		554		Tert-butylperoxy maleat		2099

		555		Tert-butylperoxy isopropylcacbonat		2103

		556		Tert-butylperoxy pivalat		2110

		557		2,2-Bis(tert-butylperoxy) butan		2111

		558		Metyl isobutyl keton peroxit		2126

		559		Acid peraxetic		2131

		560		Dibenzyl peroxydicacbonat		2149

		561		Di-sec-butyl peroxydicacbonat		2150

		562		3,3,6,6,9,9-Hexametyl-1,2,4,5-oxacyclononat		2165

		563		Dietyl peroxydicacbonat		2175

		564		Di-n-propyl peroxydicacbonat		2176

		565		2,2-Dihydroperoxypropan		2178

		566		1,1-Bis(tert-butylperoxy) xyclohexan		2179

		567		Di-isobutylryl peroxid		2182

		568		Asenic trihydrid (arsin)		2188

		569		Diclorosilan		2189

		570		Sylphuryl florid		2191

		571		Selen Hexaflorid		2194

		572		Telu Hexaflorid (Tellurium hexafluoride: TeF6)		2195

		573		Photpho trihydrid (phosphin)		2199

		574		Propadien		2200

		575		Dinitro monooxit		2201

		576		Hydro selenid		2202

		577		Silan		2203

		578		Cacbonyl sulphid		2204

		579		Adiponitril		2205

		580		Isocyanat		2206

		581		Canxi hypoclorid		2208

		582		Amiăng xanh (Crocidolit)		2212

		583		Amiăng nâu (Amosit hoặc mysorit)		2212

		584		Paraformaldehyd		2213

		585		Phthalic anhydrid		2214

		586		Maleic anhydrid		2215

		587		Acid acrylic		2218

		588		Allyl glycidyl ete		2219

		589		Anisol (metoxybenzen)		2222

		590		Benzonitril		2224

		591		Benzensulphonyl clorid		2225

		592		Benzotriclorid		2226

		593		N-Butyl metacrylat		2227

		594		Cloroacetaldehyd		2232

		595		Cloroanisidin		2233

		596		Clorobenzotriflorid		2234

		597		Clorobenzyl clorid		2235

		598		3-Cloro-4-metylphenyl isocyanat		2236

		599		Cloronitroanilin		2237

		600		Clorotoluen		2238

		601		Clorotoluidin		2239

		602		Acid cromosulphuric		2240

		603		Cycloheptan		2241

		604		Cyclohepten		2242

		605		Cyclohexyl axetat		2243

		606		Cyclopentanol		2244

		607		Cyclopentanon		2245

		608		Cyclopenten		2246

		609		N-Decan		2247

		610		Di-n-butylamin		2248

		611		Bis (clorometyl) ete		2249

		612		Diclorophenyl isocyanat		2250

		613		2,5-Norbornadien (dicycloheptadien)		2251

		614		1,2-Dimethoxyetan		2252

		615		N,N-Dimetylanilin		2253

		616		Cyclohexen		2256

		617		Kali		2257

		618		1,2-Propylendiamin		2258

		619		Trietylentetramin		2259

		620		Tripropylamin		2260

		621		Xylenol (dimetylphenol)		2261

		622		Dimetylcarbamoyl clorid		2262

		623		Dimetylcyclohexan		2263

		624		Dimetylcyclohexylamin		2264

		625		N,N-Dimetylformamid		2265

		626		Dimetyl-n-propylamin		2266

		627		Dimetyl thiophosphoryl clorid		2267

		628		3,3-iminodipropylamin		2269

		629		Etylamin		2270

		630		Etyl amyl ceton		2271

		631		N-Etylanilin		2272

		632		2-Etylanilin		2273

		633		N-Etyl-N-benzylanilin		2274

		634		2-Etylbutanol		2275

		635		2-Etylhexylamin		2276

		636		Etyl metacrylat		2277

		637		N-Hepten		2278

		638		Hexaclorobutadien		2279

		639		Hexametylendiamin		2280

		640		Hexametylen diisocyanat		2281

		641		Hexanol		2282

		642		Isobutyl metacrylat		2283

		643		Isobutylronitril		2284

		644		Isocyanatobenzotriflorid		2285

		645		Pentametylheptan (isododecan)		2286

		646		Isohepten		2287

		647		Isohexen		2288

		648		Isophorondiamin		2289

		649		Isophorondiisocyanat		2290

		650		4-Metoxy-4-metylpentan-2-on		2293

		651		N-metylanilin		2294

		652		Metyl cloroaxetat		2295

		653		Metylcyclohexan		2296

		654		Metylcyclohexanon		2297

		655		Metylcyclopentan		2298

		656		Metyl dicloroaxetat		2299

		657		2-Metyl-5-etylpyridin		2300

		658		2-Metylfuran		2301

		659		5-Metylhexan-2-on		2302

		660		Isopropenylbenzen		2303

		661		Naphthalen		2304

		662		Acid nitrobenzensulphonic		2305

		663		Nitrobenzotriflorid		2306

		664		3-Nitro-4-clorobenzotriflorid		2307

		665		Acid nitrosylsulphuric		2308

		666		Octadien		2309

		667		Pentan-2,4-dion		2310

		668		Phenetidin		2311

		669		Picolin		2313

		670		Natri cuprocyanid		2316

		671		Natri hydrosulphid		2318

		672		Terpen hydrocacbon		2319

		673		Tetraetylenpentamin		2320

		674		Triclorobenzen		2321

		675		Triclorobuten		2322

		676		Triisobutylen		2324

		677		1,3,5-Trimetylbenzen		2325

		678		Trimetylcyclohexylamin		2326

		679		Trimetylhexametylendiamin		2327

		680		Trimetylhexametylen diisocyanat		2328

		681		Undecan		2330

		682		Acetadehyd oxim		2332

		683		Allyl axetat		2333

		684		Allylamin		2334

		685		Allyl etyl ete		2335

		686		Allyl format		2336

		687		Phenyl mercaptan		2337

		688		Benzotriflorid		2338

		689		2-Bromobutan		2339

		690		2-Bromoetyl etyl ete		2340

		691		1-Bromo-3-metylbutan		2341

		692		Bromometylpropan		2342

		693		2-Bromopentan		2343

		694		Bromopropan		2344

		695		3-Bromopropyn (propargyl bromid)		2345

		696		Butanedion (diacetyl)		2346

		697		Butyl mercaptan		2347

		698		Butyl acrylat		2348

		699		Butyl metyl ete		2350

		700		Butyl nitrid		2351

		701		Butyl vinyl ete		2352

		702		Butyryl clorid		2353

		703		Cloromety etyl ete		2354

		704		2-Cloropropan		2356

		705		Cyclohexylamin		2357

		706		Cyclooctatetraen		2358

		707		Diallylamin		2359

		708		Diallyl ete		2360

		709		Diisobutylamin		2361

		710		1,1-Dicloroetan (etyliden clorid)		2362

		711		Etyl mercaptan		2363

		712		n-Propybenzen		2364

		713		Dietyl cacbonat (etyl cacbonat)		2366

		714		Alpha-Metylvaleraldehyd		2367

		715		Alpha-Pinen		2368

		716		1-Hexen		2370

		717		Isopenten		2371

		718		1,2-Di-(dimetylamino) etan		2372

		719		Dietoxymetan		2373

		720		3,3-Dietoxypropen		2374

		721		Dietyl sulphid		2375

		722		2,3-Dihydropyran		2376

		723		1,1-Dimetoxyetan		2377

		724		2-Dimetylaminoacetonitril		2378

		725		1,3-Dimetylbutylamin		2379

		726		Dimetyldietoxysilan		2380

		727		Dimetyl disulphid		2381

		728		Dimetylhydrazin		2382

		729		Dipropylamin		2383

		730		Di-n-propyl ete		2384

		731		Etyl isobutyrat		2385

		732		1-Etylpiperidin		2386

		733		Florobenzen		2387

		734		Florotoluen		2388

		735		Furan		2389

		736		2-Iodobutan		2390

		737		Iodometylpropan		2391

		738		Iodopropan		2392

		739		Isobutyl format		2393

		740		Isobutyl propionat		2394

		741		Isobutyryl clorid		2395

		742		Metacrylaldehyd		2396

		743		3-Metylbutan-2-on		2397

		744		Metyl tert-butyl ete		2398

		745		1-Metylpiperidin		2399

		746		Metyl isovalerat		2400

		747		Piperidin		2401

		748		Propanethiol (propyl mercaptan)		2402

		749		Isopropenyl axetat		2403

		750		Propionitril		2404

		751		Isopropyl butyrat		2405

		752		Isopropyl isobutyrat		2406

		753		Isopropyl propionat		2409

		754		1,2,3,6-Tetrahydropyridin		2410

		755		Butyronitril		2411

		756		Tetrahydrothiophen (thiolan)		2412

		757		Tetrapropyl orthotitanat		2413

		758		Thiophen		2414

		759		Trimetyl borat		2416

		760		Cacbonyl florid		2417

		761		Bromotrifloroetylen		2419

		762		Hexafloroceton		2420

		763		Canxi clorat		2429

		764		Alkylphenol		2430

		765		Anisidin		2431

		766		N,N-Dietylanilin		2432

		767		Cloronitrotoluen		2433

		768		Dibenzyldiclorosilan		2434

		769		Etylphenyldiclorosilan		2435

		770		Acid thioacetic		2436

		771		Metylphenyldiclorosilan		2437

		772		Trimetylacetyl clorid		2438

		773		Natri hydrodiflorid		2439

		774		Stannic clorid pentahydrat		2440

		775		Tricloroacetyl clorid		2442

		776		Vanadi oxytriclorid		2443

		777		Vanadi tetraclorid		2444

		778		Liti alkyl		2445

		779		Nitrocresol		2446

		780		Nitrotriflorid		2451

		781		Etylacetylen		2452

		782		2-Cloropropen		2456

		783		2,3-Dimetylbutan		2457

		784		Hexadien		2458

		785		2-Metyl-1-buten		2459

		786		2-Metyl-2-buten		2460

		787		Metylpentadien		2461

		788		Beri nitrat		2464

		789		Acid dicloroisocyanuric		2465

		790		Acid tricloroisocyanuric		2468

		791		Kẽm bromat		2469

		792		Phenylacetonitril		2470

		793		Osmium tetroxit		2471

		794		Natri arsanilat		2473

		795		Thiophosgen		2474

		796		Vanadium triclorid		2475

		797		Metyl isothiocyanat		2477

		798		Metylisoxyanat		2480

		799		N-Propyl isocyanat		2482

		800		Isopropyl isocyanat		2483

		801		Tert-butyl isocyanat		2484

		802		N-Butyl isocyanat		2485

		803		Isobutyl isocyanat		2486

		804		Phenyl isocyanat		2487

		805		Cyclohexyl isocyanat		2488

		806		Dicloroisopropyl ete		2490

		807		Etanolamin		2491

		808		Hexametylenimin		2493

		809		Iodine pentaflorid		2495

		810		Propionic anhydrid		2496

		811		1,2,3,6-Tetrahydrobenzaldehyd		2498

		812		Tris-(1-aziridinyl) phosphin oxid		2501

		813		Valeryl clorid		2502

		814		Kẽm tetraclorid		2503

		815		Tetrabromoetan		2504

		816		Amon florid		2505

		817		Amon hydro sulphat		2506

		818		Acid cloroplatinic		2507

		819		Molybdenum pentaclorid		2508

		820		Kali hydro sulphat		2509

		821		2-Cloropropionic acid		2511

		822		Aminophenol		2512

		823		Bromoacetyl bromid		2513

		824		Bromobenzen		2514

		825		Bromoform		2515

		826		Cacbon tetrabromid		2516

		827		1,5,9-Cyclododecatrien		2518

		828		Cyclooctadin		2520

		829		Diketen (3-Butenoic acid)		2521

		830		2-Dimetylaminoetyl metacrylat		2522

		831		Etyl orthoformat		2524

		832		Etyl oxalat		2525

		833		Furfurylamin		2526

		834		Isobutyl acrylat		2527

		835		Isobutyl isobutyrat		2528

		836		Acid isobutyric		2529

		837		Isobutyric anhydrid		2530

		838		Acid metacrylic		2531

		839		Metyl tricloroaxetat		2533

		840		4-Metylmorpholin		2535

		841		Metyltetrahydrofuran		2536

		842		Nitronaphthalen		2538

		843		Terpinolen		2541

		844		Tributylamin		2542

		845		Metyl etyl keton peroxid		2550

		846		Hexafloroaceton hydrat		2552

		847		Metylallyl clorid		2554

		848		Epibromohydrin		2558

		849		2-Metylpentan-2-ol		2560

		850		3-Metyl-1-buten (Isopropyletylen)		2561

		851		Tert-butyl peroxy isobutyrat		2562

		852		Acid tricloroacetic		2564

		853		Dicyclohexylamin		2565

		854		Hợp chất cadmium		2570

		855		Alkylsulphuric acid		2571

		856		Phenylhydrazin		2572

		857		Tali clorat		2573

		858		Tricresyl phosphat		2574

		859		Photpho oxybromid		2576

		860		Phenylacetyl clorid		2577

		861		Photpho trioxit		2578

		862		Piperazin		2579

		863		Nhôm bromid		2580

		864		Nhôm clorid		2581

		865		Sắt clorid		2582

		866		Alkylsulphonic acid và arylsulphonic		2583

		867		Benzoquinon		2587

		868		Vinyl cloroaxetat		2589

		869		Cyclobutan		2601

		870		Cycloheptatrien		2603

		871		Boron triflorid dietyl etherat		2604

		872		Methoxymetyl isocyanat		2605

		873		Metyl orthosilicat (Tetramethoxysilan)		2606

		874		Acrolein dime (2-Propenal dime)		2607

		875		Nitropropan		2608

		876		Triallyl boral		2609

		877		Triallylamin		2610

		878		Propylen clorohydrin		2611

		879		Metyl propyl ete		2612

		880		Methallyl alcohol		2614

		881		Etyl propyl ete		2615

		882		Triisopropyl borat		2616

		883		Metylcyclohexanol		2617

		884		Vinyltoluen		2618

		885		Benzyldimetylamin		2619

		886		Amyl butyrat		2620

		887		Acetyl metyl carbinol		2621

		888		Glycidaldehyd		2622

		889		Magiê silicid		2624

		890		Acit cloric		2626

		891		Kali floroaxetat		2628

		892		Natri floroaxetat		2629

		893		Acid floroacetic		2642

		894		Metyl bromoaxetat		2643

		895		Metyl iodid		2644

		896		Phenacyl bromid		2645

		897		Hexaclorocyclopentadien		2646

		898		Malononitril		2647

		899		1,2-Dibromobutan-3-on		2648

		900		1,3-Dicloroaceton		2649

		901		1,1-Dicloro-1-nitroetan		2650

		902		4,4'-Diaminodiphenylmetan		2651

		903		Benzyl iodide		2653

		904		Kali florosilicat		2655

		905		Quinolin		2656

		906		Selen disulphid		2657

		907		Natri cloroaxetat		2659

		908		Nitrotoluidin (mono)		2660

		909		Hexacloroaceton		2661

		910		Hydroquinon		2662

		911		Dibromometan		2664

		912		Butyltoluen		2667

		913		Cloroacetonitril		2668

		914		Clorocresol		2669

		915		Cyanuric clorid		2670

		916		Aminopyridin		2671

		917		2-Amino-4-clorophenol		2673

		918		Natri florosilicat		2674

		919		Stibin (Antimon hydrill)		2676

		920		Rubidi hydroxit		2678

		921		Liti hydroxit		2680

		922		Cesium hydroxit		2682

		923		Amon sulphid		2683

		924		Dietylaminopropylamin		2684

		925		N,N-Dietyletylendiamin		2685

		926		2-Dietylaminoetanol		2686

		927		Dicyclohexyl nitrid		2687

		928		1-Bromo-3-cloropropan		2688

		929		Glycerol alpha-monoclorohydrin		2689

		930		N,N-Butylimidazol		2690

		931		Photpho pentabromid		2691

		932		Boron tribromid		2692

		933		Bisulphid		2693

		934		Tetrahydrophthalic anhydrid		2698

		935		Acid trifloroacetic		2699

		936		1-Pentol		2705

		937		Dimetyldioxan		2707

		938		Butylbenzen		2709

		939		Dipropyl keton		2710

		940		Acridin		2713

		941		Kẽm resinat		2715

		942		1,4-Butynediol		2716

		943		Bari bromat		2719

		944		Crom nitrat		2720

		945		Đồng clorat		2721

		946		Liti nitrat		2722

		947		Magiê clorat		2723

		948		Magan nitrat		2724

		949		Niken nitrat		2725

		950		Niken nitrid		2726

		951		Tali nitrat		2727

		952		Ziriconi nitrat		2728

		953		Hexaclorobenzen		2729

		954		Nitroanisol		2730

		955		Nitrobromobenzen		2732

		956		N-Butylanilin		2738

		957		Butyric anhydrid		2739

		958		N-Propyl cloroformat		2740

		959		Bari hypoclorid		2741

		960		Cloroformat		2742

		961		N-Butyl cloroformat		2743

		962		Cyclobutyl cloroformat		2744

		963		Clorometyl cloroformat		2745

		964		Phenyl cloroformat		2746

		965		Tert-Butylcyclohexyl cloroformat		2747

		966		2-Etylhexyl cloroformat		2748

		967		Tetrametylsilan		2749

		968		1,3-Dicloropropanol-2		2750

		969		Dietylthiophosphoryl clorid		2751

		970		1,2-Epoxy-3-ethoxypropan		2752

		971		N-Etylbenzyltoluidin		2753

		972		N-Etyltoluidin		2754

		973		4-Thiapentanal		2785

		974		Acid acetic		2789

		975		Phenylphotpho diclorid		2798

		976		Phenylphotpho thiodiclorid		2799

		977		Đồng clorid		2802

		978		Gali		2803

		979		Liti hydrid		2805

		980		Thủy ngân		2809

		981		N-Aminoetylpiperazin		2815

		982		Hydrodiflorid		2817

		983		Polysulphid		2818

		984		Amyl acid phosphat		2819

		985		Acid butyric		2820

		986		2-Cloropyridin		2822

		987		Acid crotonic		2823

		988		Etyl clorothioformat		2826

		989		Acid caproic		2829

		990		Liti ferrosilicon		2830

		991		1,1,1-Tricloroetan		2831

		992		Natri nhôm hydrid		2835

		993		Vinyl butyrat		2838

		994		Aldol		2839

		995		Butyraldoxim		2840

		996		Di-n-amylamin		2841

		997		Nitroetan		2842

		998		Canxi mangan silicon		2844

		999		3-Cloropropanol-1		2849

		1000		Propylen tetrame (Tetrapropylen)		2850

		1001		Boron triflorid dihydrat		2851

		1002		Magiê florosilicat		2853

		1003		Florosilicat		2854

		1004		Kẽm florosilicat		2855

		1005		Florosilicat		2856

		1006		Kẽm		2858

		1007		Metavanadat		2859

		1008		Polyvanadat		2861

		1009		Vanadi pentoxit		2862

		1010		Natri vanadat		2863

		1011		Kali metavanadat		2864

		1012		Hydroxylamin sulphat		2865

		1013		Nhôm borohydrid		2870

		1014		Antimon		2871

		1015		Dibromocloropropan		2872

		1016		Dibutylaminoetanol		2873

		1017		Furfuryl alcohol		2874

		1018		Hexaclorophen		2875

		1019		Resorcinol		2876

		1020		Titan		2878

		1021		Selen oxyclorid		2879

		1022		Canxi hypoclorid		2880

		1023		Brom clorid		2901

		1024		Clorophenolat		2904

		1025		Phenolat		2905

		1026		Vanadyl sulphat		2931

		1027		Metyl 2-cloropropionat		2933

		1028		Isopropyl 2-cloropropionat		2934

		1029		Etyl 2-cloropropionat		2935

		1030		Acid thiolactic		2936

		1031		Alpha-Metylbenzyl alcohol		2937

		1032		9-Phosphabicyclononan (cyclooctadin phosphin)		2940

		1033		Floroanilin		2941

		1034		2-Triflorometylanilin		2942

		1035		Tetrahydrofurfurylamin		2943

		1036		N-Metylbutylamin		2945

		1037		2-Amino-5 dietylaminopentan		2946

		1038		Isopropyl cloroaxetat		2947

		1039		3-Triflorometylanilin		2948

		1040		Natri hydrosulphid ngậm nước trên 25% nước		2949

		1041		Boron triflorid dimetyl ete		2965

		1042		Thioglycol		2966

		1043		Acid sulphamic		2967

		1044		Maneb (công thức hóa học: C4H6MnN2S4)		2968

		1045		Hydro peroxid		2984

		1046		Clorosilan		2985

		1047		Chì photphid		2989

		1048		1,2-Butylen oxit		3022

		1049		2-Metyl-2-heptanethiol		3023

		1050		Nhôm alkyl		3051

		1051		Magiê alkyl		3053

		1052		Cyclohexyl mercaptan		3054

		1053		2-(2-Aminoethoxy) etanol		3055

		1054		N-Heptaldehyd		3056

		1055		Trifloracetyl clorid		3057

		1056		Vinylpyridin		3073

		1057		Nhôm alkyl hydrid		3076

		1058		Xeri		3078

		1059		Metarylonitril		3079

		1060		Kali dicromat		3080

		1061		Percloryl florid		3083

		1062		1-Metoxy-2-propanol		3092

		1063		Triflorometan		3136

		1064		Alkaloid		3140

		1065		Alkylphenol		3145

		1066		Percloro (etylvinyl ete)		3154

		1067		Pentaclorophenol		3155

		1068		Metansulphonyl clorid		3246

		1069		Natri peroxoborat		3247

		1070		Diflorometan		3252

		1071		Dinatri trioxosilicat		3253

		1072		Organometallic		3282

		1073		2-Dimetylaminoetyl acrylat		3302

		1074		Thiourea dioxit		3341

		1075		Xanthat		3342

		1076		Dimetylnitrosamin		3382





Sheet2

		





Sheet3

		






_1339848659.doc
PHỤ LỤC 2 

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


		TÊN DOANH NGHIỆP 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------



		Số: ……/………

		……., ngày ….. tháng …. năm ……





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp


Kính gửi: Sở Công Thương 


Tên doanh nghiệp:



Trợ sở chính tại: ……………….., Điện thoại: …………………… Fax:



Địa điểm sản xuất, kinh doanh:



Loại hình:                   Sản xuất          (                    Kinh doanh         (

Quy mô: 



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………. ngày …… tháng ….. năm 



do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm ……….


Đề nghị Sở Công Thương xem xét cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp, gồm:


		STT

		Tên hóa học

		Mã số CAS

		Công thức

		ĐVT

		Số lượng 



		1


2


..


..

		

		

		

		

		





Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm ….. của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, nếu vi phạm doanh nghiệp xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Chúng tôi gửi kèm theo đơn bộ hồ sơ liên quan, bao gồm:


1.


2.


3.


…


		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 3

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------


……….., ngày … tháng … năm ….


BẢN KÊ KHAI


THIẾT BỊ, KỸ THUẬT, TRANG BỊ PHÒNG HỘ LAO ĐỘNG VÀ AN TOÀN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT 

		TT

		Tên các thiết bị, kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn

		Đặc trưng kỹ thuật

		Nước, năm sản xuất

		Thời gian hiệu chuẩn, kiểm định gần nhất



		1

		2

		3

		4

		5



		

		

		

		

		





		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 4

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------


……….., ngày … tháng … năm ….


BẢN KÊ KHAI


CÁN BỘ LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ, CÁN BỘ KỸ THUẬT, NHÂN VIÊN CỦA CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH HÓA CHẤT 

		TT

		Họ và tên

		Năm sinh

		Nam/Nữ

		Trình độ chuyên môn, nghiệp vụ 

		Chức vụ, chức danh

		Những khóa đào tạo đã tham gia

		Sức khoẻ

		Ghi chú



		1

		2

		3

		4

		5

		6

		7

		8

		9



		

		

		

		

		

		

		

		

		





		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 5

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


		UBND tỉnh/thành phố
SỞ CÔNG THƯƠNG 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------



		Số:     /GCN-…(1)

		…..(2), ngày …. tháng …. năm ….





GIẤY CHỨNG NHẬN


Đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp 


GIÁM ĐỐC SỞ CÔNG THƯƠNG TỈNH, THÀNH PHỐ …. (3)

Căn cứ ………………………………………………….. (4)

Căn cứ Thông tư số …../…./TT-BCT ngày …. tháng … năm …… của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;


Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp của ….. (5),


Theo đề nghị của 
(6)

QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh có điều kiện trong ngành công nghiệp cho ….. (6)

1. Địa chỉ trụ sở chính: 



2. Điện thoại: ………………………….. Fax:



3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất:



4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……. ngày ….. tháng … năm …… do ….. (7) …. cấp ngày … tháng … năm ………


Đủ điều kiện để sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất sản xuất, kinh doanh với các nội dung sau đây:


		Chủng loại hàng hóa

		Quy mô, sản xuất, kinh doanh (tấn/năm)



		Tên gọi

		Mã số CAS

		Công thức hóa học

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Điều 2. ............. (6) phải thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm ……… của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và những quy định của pháp luật liên quan.


Điều 3. Giấy chứng nhận này có giá trị đến hết ngày … tháng … năm …


		Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Cục Hóa chất;
- Lưu: VT, Phòng nghiệp vụ cấp Giấy chứng nhận.

		GIÁM ĐỐC
(Ký tên và đóng dấu)





Chú thích:


(1) Tên viết tắt của cơ quan cấp Giấy chứng nhận. Ví dụ: SCT

(2) Tên tỉnh, thành phố trực thuộc TW, nơi cơ quan cấp Giấy chứng nhận đóng trụ sở chính 


(3) Ghi cụ thể tên tỉnh, thành phố.

(4) Văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan cấp Giấy chứng nhận  


(5) Tên tổ chức, cá nhân đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

(6) Tên đơn vị trình hồ sơ 

(7) Tên cơ quan cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

PHỤ LỤC 6

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


		TÊN DOANH NGHIỆP  
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------



		Số: ………../………….

		………….., ngày …. tháng …. năm ….





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp 


Kính gửi: Bộ Công Thương 


Tên doanh nghiệp: 



Trụ sở chính tại: ………………, Điện thoại: ………………….. Fax: 



Địa điểm sản xuất, kinh doanh:



Loại hình:                   Sản xuất          (                    Kinh doanh         (

Quy mô: 



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………. ngày …… tháng ….. năm 



do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm ……….


Đề nghị Bộ Công Thương xem xét cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp, gồm:


		STT

		Tên hóa học

		Mã số CAS

		Công thức

		Hàm lượng 

		ĐVT

		Số lượng 



		1


2


..


..

		

		

		

		

		

		





Doanh nghiệp xin cam đoan thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm ….. của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, nếu vi phạm doanh nghiệp xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Chúng tôi gửi kèm theo đơn bộ hồ sơ liên quan, bao gồm:


1.


2.


3.


…


		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 7

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


		BỘ CÔNG THƯƠNG  
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------



		Số:        /QĐ-BCT

		Hà Nội, ngày …. tháng …. năm ….





GIẤY PHÉP 

Sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp 


BỘ TRƯỞNG BỘ CÔNG THƯƠNG 

Căn cứ Nghị định số 189/2007/NĐ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;


Căn cứ Thông tư số …../…./TT-BCT ngày …. tháng … năm …… của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;


Xét hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp của ….. (1),


Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Hóa chất,


QUYẾT ĐỊNH 


Điều 1. Cho phép
(1) 


1. Địa chỉ trụ sở chính: 



2. Số điện thoại: ………………………………… Fax: 



3. Địa chỉ cơ sở sản xuất, kinh doanh hóa chất:


4. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: ……. ngày … tháng … năm ….. do ….(2) cấp ngày … tháng … năm …..


Được sản xuất, kinh doanh hóa chất thuộc Danh mục hóa chất hạn chế sản xuất, kinh doanh trong ngành công nghiệp với các nội dung sau đây:


		Chủng loại hàng hóa

		Quy mô, sản xuất, kinh doanh (tấn/năm)



		Tên gọi

		Mã số CAS

		Công thức hóa học

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		





Điều 2. ....... (1) phải thực hiện đúng các quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP, Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm ……… của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


Điều 3. Giấy phép này có giá trị đến hết ngày … tháng … năm …


		Nơi nhận:
- Như Điều 1;
- Lưu: VT, HC.

		TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤT 
(Ký tên và đóng dấu)





Chú thích:


(1) Tên doanh nghiệp được cấp Giấy phép 

(2) Cơ quan cấp GCN đăng ký kinh doanh.


PHỤ LỤC 8

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


		TÊN DOANH NGHIỆP  
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------



		Số: ………../………….

		………….., ngày …. tháng …. năm ….





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Cho phép sản xuất hóa chất cấm


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ


Đồng kính gửi: Bộ Công Thương 


Tên doanh nghiệp: 



Trụ sở chính tại: ………………, Điện thoại: ………………….. Fax: 



Địa điểm sản xuất, kinh doanh:



Loại hình hoạt động:                   Sản xuất          (                    Kinh doanh         (

Quy mô: 



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………. ngày …… tháng ….. năm 



do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm ……….


Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép doanh nghiệp chúng tôi được sản xuất hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm:


		STT

		Tên hóa học

		Công thức

		Hàm lượng 

		ĐVT

		Số lượng 



		1


2


..


..

		

		

		

		

		





Mục đích sản xuất:



Doanh nghiệp xin cam kết chịu trách nhiệm quản lý đúng mục đích, quản lý nghiêm ngặt số lượng, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, sự cố và báo cáo định kỳ theo quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm ….. của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất, nếu vi phạm doanh nghiệp xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.


Chúng tôi gửi kèm theo đơn bộ hồ sơ liên quan, bao gồm:


1.


2.


3.


…


		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 9

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


		TÊN DOANH NGHIỆP  
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------



		Số: ………../………….

		………….., ngày …. tháng …. năm ….





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Cho phép nhập khẩu hóa chất cấm


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ


Đồng kính gửi: Bộ Công Thương 


Tên doanh nghiệp: 



Trụ sở chính tại:



Điện thoại: ………………….. Fax: 



Địa điểm sản xuất, kinh doanh:



Loại hình:                   Sản xuất          (                    Kinh doanh         (

Quy mô: 



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………. ngày …… tháng ….. năm 



do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm ……….


Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép doanh nghiệp chúng tôi được nhập khẩu hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm:


		STT

		Tên hóa học

		Công thức

		Hàm lượng 

		ĐVT

		Số lượng 



		1


2


..

		

		

		

		

		





Mục đích nhập khẩu (nếu có kinh doanh phân phối ghi rõ tên, địa chỉ và mục đích sử dụng của đơn vị nhận sản phẩm):



Tên và địa chỉ nhà xuất khẩu:



Tên cửa khẩu hàng nhập khẩu sẽ đi qua:



Thời gian thực hiện nhập khẩu:



Doanh nghiệp xin cam kết chịu trách nhiệm quản lý đúng mục đích, quản lý nghiêm ngặt số lượng, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, sự cố và báo cáo định kỳ theo quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm ….. của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


Chúng tôi gửi kèm theo đơn bộ hồ sơ liên quan, bao gồm:


1.


2.


…


		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 10

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


		TÊN DOANH NGHIỆP  
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------



		Số: ………../………….

		………….., ngày …. tháng …. năm ….





ĐƠN ĐỀ NGHỊ


Cho phép sử dụng hóa chất cấm


Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ


Đồng kính gửi: Bộ Công Thương 


Tên doanh nghiệp: 



Trụ sở chính tại:



Điện thoại: ………………….. Fax: 



Địa điểm sản xuất, kinh doanh:



Loại hình:                   Sản xuất          (                    Kinh doanh         (

Quy mô: 



Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số ………. ngày …… tháng ….. năm 



do ………………… cấp ngày …… tháng ……… năm ……….


Đề nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép doanh nghiệp chúng tôi được sử dụng hóa chất thuộc Danh mục hóa chất cấm:


		STT

		Tên hóa học

		Công thức

		Hàm lượng 

		ĐVT

		Số lượng 



		1


2


..

		

		

		

		

		





Mục đích sử dụng:



Doanh nghiệp xin cam kết chịu trách nhiệm quản lý đúng mục đích sử dụng, quản lý nghiêm ngặt số lượng, bảo đảm không để xảy ra thất thoát, sự cố và báo cáo định kỳ theo quy định tại Luật Hóa chất, Nghị định số 108/2008/NĐ-CP và Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm ….. của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất.


Chúng tôi gửi kèm theo đơn bộ hồ sơ liên quan, bao gồm:


1.


2.


3.


…


		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 11

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY 
KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT 

1. Kỹ thuật trình bày

a) Khổ giấy

Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất được trình bày trên giấy khổ A4 (210mm x 297mm).


b) Kiểu trình bày

Kế hoạch được trình bày theo chiều dài của trang giấy khổ A4.


c) Định lề

- Lề trên: canh lề trên từ 20 - 25mm;


- Lề dưới: canh lề dưới từ 20mm;


- Lề trái: canh lề trái từ 30 - 35mm;


- Lề phải: canh lề phải 20mm;


- Phần Header: bên trái ghi tên đơn vị, bên phải ghi Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.


- Phần Footer: dùng Insert Page number, canh giữa dòng (ví dụ: trang 2/7)


d) Phông chữ

- Dùng bộ font Unicode, tên font Times New Roman, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng của trình soạn thảo Microsoft.


- Mật độ bình thường không nén hoặc dãn khoảng cách giữa các chữ: Paragraph (Before: 6pt; After: 0pt; Line: single).


2. Nội dung Kế hoạch


- Nội dung Kế hoạch phải được trình bày ngắn gọn, rõ ràng, mạch lạc, sạch sẽ, không được tẩy xóa, không lạm dụng các chữ viết tắt, các từ tiếng Anh thông dụng. Không viết tắt những cụm từ dài hoặc cụm từ ít xuất hiện trong nội dung Kế hoạch. Trong Kế hoạch nếu có các thuật ngữ hoặc từ viết tắt thì phải có giải thích từ ngữ.


- Các tiểu mục được định dạng tự động, nhiều nhất gồm bốn chữ số. Tại mỗi nhóm tiểu mục phải có ít nhất hai tiểu mục. Ví dụ: nếu có tiểu mục 2.1.1 thì phải có 2.1.2;


- Hình vẽ, bản vẽ biểu mẫu trong Kế hoạch phải có chú thích hình, đánh số thứ tự. Hình ảnh phải rõ không được nén, kéo dãn quá quy định. Ví dụ: hình 3.2: hình thứ 2 trong phần hoặc phần 3;


- Trang bìa sử dụng bìa cứng mạ vàng có gáy ghi tên đơn vị và năm. Bìa Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất đóng bìa cứng màu xanh và chữ nhũ vàng (sau khi đã chỉnh sửa theo các ý kiến góp ý của Hội đồng thẩm định). Gáy của cuốn Kế hoạch ghi tên của đơn vị và năm thực hiện;


- Trang 1 (tương tự như trang bìa, in giấy thường);


- Mục lục (làm mục lục tự động trong Winword);


- Danh mục các bảng biểu;


- Danh mục các bản vẽ được in trên khổ giấy A3 (297 x 420mm);


- Bản đồ vị trí khu đất đặt cơ sở sản xuất; In màu trên khổ giấy A3 (297 x 420mm);


- Bản đồ mô tả các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất dự kiến trong mặt bằng cơ sở sản xuất và trạng thái bảo quản (ngầm, nửa ngầm, trên mặt đất). In màu trên khổ giấy A3 (297 x 420mm);


- Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ dây chuyền công nghệ, khối lượng hóa chất nguy hiểm tại các thiết bị sản xuất chính, thiết bị chứa trung gian. In trên khổ giấy A3 (297 x 420mm);


- Phụ lục (nếu có): được trình bày trên các trang giấy riêng. Từ “Phụ lục” và số thứ tự của phụ lục (trường hợp có từ 2 phụ lục trở lên) được trình bày trên một dòng riêng, canh giữa bằng chữ in thường, cỡ chữ 14, kiểu chữ đứng, đậm. Tiêu đề (tên) của phụ lục được trình bày canh giữa, bằng chữ in hoa, cỡ chữ từ 13 đến 14, kiểu chữ đứng, đậm.


3. Bố cục của Kế hoạch


Bố cục của Kế hoạch bao gồm các nội dung cụ thể như Phụ lục 12 kèm theo Thông tư.


		Mẫu trang bìa





		                                     TÊN ĐƠN VỊ…. (Times New Roman Bold size 16)                                                             Năm ……

		BỘ (UBND) …………. nếu có) (Times New Roman (Bold, size 15)


TÊN ĐƠN VỊ … (Times New Roman (Bold, size 16)


LO GO


(Nếu có)


KẾ HOẠCH


PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT 
CỦA …

(Times New Roman Bold, size 20, chữ đứng, đậm)


Tên địa danh ……. tháng …. năm …..


(Times New Roman 14, chữ đứng, đậm)








		Mẫu trang lót





		BỘ (UBND) …………. nếu có) (Times New Roman (Bold, size 15)


TÊN ĐƠN VỊ … (Times New Roman (Bold, size 16)


LO GO


(Nếu có)


KẾ HOẠCH


PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT
CỦA …

(Times New Roman Bold, size 20, chữ đứng, đậm)


Tên địa danh ……. tháng …. năm …..


(Times New Roman 14, chữ in hoa đậm)








PHỤ LỤC 12

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT 

MỞ ĐẦU


- Xuất xứ dự án;


- Tính cần thiết phải lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất;


- Các căn cứ pháp lý lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất.


Phần I.

THÔNG TIN LIÊN QUAN ĐẾN HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN 

1. Quy mô đầu tư: công suất, diện tích xây dựng, địa điểm xây dựng công trình.


2. Các hạng mục công trình bao gồm công trình chính, công trình phụ và các công trình khác, danh mục thiết bị sản xuất chính.


3. Công nghệ sản xuất.


4. Bản kê khai tên hóa chất, khối lượng, đặc tính lý hóa học, độc tính của mỗi loại hóa chất nguy hiểm là nguyên liệu, hóa chất trung gian và hóa chất thành phẩm. Trường hợp các loại hóa chất trong dự án đã có phiếu an toàn hóa chất hoặc đã được chứng nhận hoàn thành khai báo theo quy định, tổ chức, cá nhân có dự án hóa chất có thể sử dụng phiếu an toàn hóa chất hoặc chứng nhận hoàn thành khai báo thay cho bản kê khai đặc tính hóa chất.


5. Bản mô tả các yêu cầu kỹ thuật về bao gói, bảo quản và vận chuyển của mỗi loại hóa chất nguy hiểm, bao gồm:


- Các loại bao bì, bồn, thùng chứa hóa chất nguy hiểm dự kiến sử dụng trong sản xuất, bảo quản, vận chuyển, vật liệu chế tạo và lượng chứa lớn nhất của từng loại;


- Yêu cầu về tiêu chuẩn thiết kế, chế tạo, điều kiện về cơ sở thiết kế chế tạo. Trường hợp áp dụng tiêu chuẩn nước ngoài phải ghi rõ tên tiêu chuẩn và tên tổ chức ban hành;


- Các điều kiện bảo quản về nhiệt độ, áp suất; yêu cầu phòng chống va đập, chống sét, chống tĩnh điện;


- Các phương tiện, hệ thống vận chuyển nội bộ dự kiến sử dụng trong dự án.


6. Mô tả điều kiện địa lý, địa hình, đặc điểm khí tượng thủy văn khu vực thực hiện dự án.


7. Bản danh sách các công trình công nghiệp, quân sự, khu dân cư, hành chính, thương mại, các công trình tôn giáo, các khu vực nhạy cảm về môi trường trong phạm vi 1000m bao quanh vị trí dự án hóa chất.


8. Các tài liệu kèm theo:


- Bản đồ vị trí khu đất đặt cơ sở hóa chất;


- Bản đồ mô tả các vị trí lưu trữ, bảo quản hóa chất dự kiến trong mặt bằng cơ sở sản xuất và trạng thái bảo quản (ngầm, nửa ngầm, trên mặt đất);


- Sơ đồ mặt bằng bố trí thiết bị và sơ đồ dây chuyền công nghệ, khối lượng hóa chất nguy hiểm tại các thiết bị sản xuất chính, thiết bị chứa trung gian.


Phần II.


DỰ BÁO NGUY CƠ XẢY RA SỰ CỐ VÀ KẾ HOẠCH KIỂM TRA, GIÁM SÁT CÁC NGUỒN NGUY CƠ SỰ CỐ HÓA CHẤT 

1. Lập bản danh sách các điểm nguy cơ bao gồm các vị trí đặt các thiết bị sản xuất hóa chất nguy hiểm chủ yếu, các thiết bị hoặc khu vực tập trung lưu trữ hóa chất nguy hiểm kèm theo điều kiện công nghệ sản xuất, bảo quản; số người lao động dự kiến có mặt trong khu vực.


2. Liệt kê các dự báo về nguy cơ cháy, nổ do hóa chất và các nguyên nhân khác như sử dụng nhiệt, điện…, các khu vực có nguy cơ xảy ra sự cố cao phải có biển hiệu cảnh báo mối nguy hiểm.


3. Lập kế hoạch kiểm tra, giám sát các nguồn nguy cơ xảy ra sự cố: kế hoạch kiểm tra thường xuyên, đột xuất; quy định thành phần kiểm tra, trách nhiệm của người kiểm tra, nội dung kiểm tra, giám sát; quy định lưu giữ hồ sơ kiểm tra.


Phần III.


 DỰ BÁO TÌNH HUỐNG XẢY RA SỰ CỐ HÓA CHẤT VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÒNG NGỪA

1. Dự kiến các tình huống sự cố làm dò rỉ, tràn, đổ hoặc cháy, nổ hóa chất nguy hiểm của từng thiết bị, khu vực đã liệt kê; xác định điều kiện, nguyên nhân bên trong cũng như tác động từ bên ngoài có thể dẫn đến tình huống sự cố. Trường hợp có số liệu thống kê sự cố từ các dây chuyền công nghệ cùng loại, quy mô tương đương, tổ chức, cá nhân lập Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất có thể sử dụng số liệu thống kê để đánh giá về khả năng sự cố.


2. Ước lượng về hậu quả tiếp theo, phạm vi tác động, mức độ tác động đến người và môi trường xung quanh khi sự cố không được kiểm soát, ngăn chặn. Việc xác định hậu quả phải dựa trên mức độ hoạt động lớn nhất của thiết bị hoặc khu vực lưu trữ hóa chất nguy hiểm.


3. Giải pháp phòng ngừa sự cố đối với từng thiết bị, khu vực đã liệt kê trong bản danh sách các điểm nguy cơ. Giải pháp phòng ngừa phải được xây dựng cụ thể và tương ứng với nguy cơ xảy ra sự cố.


Phần IV.


NĂNG LỰC ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT

1. Bản nhân lực ứng phó sự cố hóa chất: dự kiến về hệ thống tổ chức, điều hành và trực tiếp cứu hộ, xử lý sự cố.


2. Bản liệt kê trang thiết bị, phương tiện sử dụng ứng phó sự cố hóa chất: tên thiết bị, số lượng, tình trạng thiết bị; hệ thống bảo vệ, hệ thống dự phòng nhằm cứu hộ, ngăn chặn sự cố.


3. Hệ thống báo nguy, hệ thống thông tin nội bộ và thông báo ra bên ngoài trong trường hợp sự cố khẩn cấp.


4. Kế hoạch phối hợp hành động của các lực lượng bên trong, phối hợp với lực lượng bên ngoài.


5. Kế hoạch sơ tán người, tài sản.


6. Kế hoạch huấn luyện và diễn tập theo định kỳ.


Phần V.


PHƯƠNG ÁN KHẮC PHỤC HẬU QUẢ SỰ CỐ HÓA CHẤT 

Phương án khắc phục hậu quả sự cố hóa chất được lập theo quy định của Luật bảo vệ môi trường và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Nội dung của phương án khắc phục hậu quả sự cố hóa chất bao gồm các vấn đề sau:


1. Biện pháp ngăn chặn, hạn chế nguồn gây ô nhiễm môi trường và hạn chế sự lan rộng, ảnh hưởng đến sức khoẻ và đời sống của nhân dân trong vùng.


2. Biện pháp khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.


3. Bản hướng dẫn chi tiết các biện pháp kỹ thuật thu gom và làm sạch khu vực bị ô nhiễm do sự cố hóa chất.


Phần VI.


PHỤ LỤC CÁC TÀI LIỆU KÈM THEO 

(Liệt kê các tài liệu kèm theo Kế hoạch)


Phần IX.


TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tài liệu tham khảo (nếu có): bao gồm tên tài liệu tham khảo, tên tác giả, năm xuất bản, nhà xuất bản.


PHỤ LỤC 13

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


		TÊN DOANH NGHIỆP 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------



		Số: ………../……….

		……….. (1), ngày …. tháng … năm …..





ĐƠN ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH


KẾ HOẠCH PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ SỰ CỐ HÓA CHẤT 

Kính gửi: …………………………….. (2)

Chủ đầu tư: 



Dự án: 



Địa điểm thực hiện dự án: 



Điện thoại: …………………….. Fax: ………………….. E-mail:



Đề nghị …………………… (2) thẩm định và phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Dự án.


Nếu được phê duyệt, chúng tôi xin cam đoan thực hiện đầy đủ các quy định về phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất theo quy định của Luật Hóa chất, Thông tư số ……/…./TT-BCT ngày … tháng … năm …. của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất và các quy định pháp luật khác có liên quan.


Chúng tôi xin gửi kèm theo đơn:


- 10 bản Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Dự án;


- Các tài liệu kèm theo (nếu có).


		

		GIÁM ĐỐC DOANH NGHIỆP
(Ký tên và đóng dấu)





Chú thích:


(1) Địa danh


(2) Tên cơ quan thẩm định, phê duyệt Kế hoạch


PHỤ LỤC 14

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


		………… (1) ……… 
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------



		Số: ……/QĐ-……… (2)

		……….. (3), ngày …. tháng … năm …..





QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Dự án ….. (4)


Căn cứ ……………………………………………………………………….. (5)


Căn cứ Luật Hóa chất;


Căn cứ Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm … của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;


Theo đề nghị của Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Dự án ………. (4) tại Công văn số ….. ngày … tháng … năm ….;


Xét đề nghị của ……………………………………… (6)


QUYẾT ĐỊNH


Điều 1. Phê duyệt nội dung Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Dự án ………. (4), của ………………. (7)

Điều 2. Chủ dự án đầu tư có trách nhiệm thực hiện đúng những nội dung trong Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất và thực hiện những yêu cầu bắt buộc sau đây:


1. 



2. 



3. 



Điều 3. Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Dự án và những yêu cầu bắt buộc quy định tại Điều 2 của Quyết định này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thanh tra, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện công tác an toàn hóa chất và ứng phó sự cố hóa chất của Dự án.


Điều 4. Trong quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư, nếu có những thay đổi về nội dung của Kế hoạch đã được phê duyệt, Chủ dự án phải có văn bản báo cáo và chỉ được thực hiện những nội dung thay đổi đó sau khi có văn bản chấp thuận của ……… (1)

Điều 5. Ủy quyền ……….. (8) thực hiện việc kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nội dung của Kế hoạch đã được phê duyệt và các yêu cầu quy định tại Điều 2 của Quyết định này.


Điều 6. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.


…… (9) và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.


		Nơi nhận:
- Như Điều 6;
- …….
- Lưu: ……

		……… (10)…………
(Ký tên và đóng dấu)





Chú thích:

(1) Tên cơ quan có thẩm quyền phê duyệt


(2) Tên viết tắt của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

(3) Địa danh

(4) Tên đầy đủ của Dự án 

(5) Căn cứ vào văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt 

(6) Thủ trưởng đơn vị có nhiệm vụ thẩm định Kế hoạch 

(7) Tên cơ quan, doanh nghiệp chủ dự án 

(8) Cơ quan được giao trách nhiệm kiểm tra, giám sát sau khi phê duyệt 


(9) Thủ trưởng đơn vị có nhiệm vụ thẩm định Kế hoạch 

(10) Thủ trưởng cơ quan phê duyệt Kế hoạch 


PHỤ LỤC 15

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


		………(1) ……… 
………… (2)  
-------

		CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
------------



		Số:          /-…… (3)

		……….. (4), ngày …. tháng … năm …..





KẾT LUẬN 

của Hội đồng thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của Dự án ….. (5)


Kính gửi: ………………………. (6)

- Căn cứ Luật Hóa chất;


- Căn cứ Thông tư số …./…./TT-BCT ngày … tháng … năm … của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất;


Sau khi thẩm định, Hội đồng thẩm định thông báo kết quả thẩm định Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của ……… (6) như sau:


1. Thông tin chung về dự án


- Dự án:



- Chủ đầu tư:



- Địa điểm xây dựng:



- Quy mô đầu tư:



- Thông tin về sản xuất:


+ Sản phẩm:



+ Sản lượng:



2. Kết quả thẩm định

- Nội dung đạt yêu cầu:


- Nội dung chưa đạt:


- Nội dung cần chỉnh sửa:


3. Kết luận 


- Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó sự cố hóa chất của ……….. (6) đảm bảo hay không đảm bảo điều kiện để triển khai các công việc tiếp theo.


- Những lưu ý, yêu cầu đối với chủ đầu tư (nếu có): ……………..


		Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, …. (8)

		….……… (7)…
(Ký tên và đóng dấu)





Chú thích:

(1) Tên cơ quan, tổ chức cấp trên

(2) Tên cơ quan được giao nhiệm vụ chủ trì thẩm định Kế hoạch 


(3) Số và ký hiệu văn bản 


(4) Địa danh, ngày tháng năm ban hành 


(5) Tên đầy đủ của Dự án


(6) Tên tổ chức xây dựng Kế hoạch 


(7) Quyền hạn, chức vụ người ký

(8) Chữ viết tắt tên đơn vị chủ trì soạn thảo.


PHỤ LỤC 16

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
--------------


PHIẾU KIỂM SOÁT MUA, BÁN HÓA CHẤT ĐỘC 

Căn cứ Luật Hóa chất;


Căn cứ Thông tư số: …./2010/TT-BCT ngày …. tháng … năm 2010 của Bộ Công Thương quy định cụ thể một số điều của Luật Hóa chất và Nghị định số 108/2008/NĐ-CP ngày 07 tháng 10 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Hóa chất,


BÊN BÁN (tên doanh nghiệp)


Họ và tên người bán:



Địa chỉ: 



Giấy CMND số: ……………….., cấp ngày:……………………, tại:



Điện thoại: …………………………………… Fax:



BÊN MUA (tên doanh nghiệp)


Họ và tên người mua:



Địa chỉ: 



Giấy CMND số: ……………….., cấp ngày:……………………, tại:



Điện thoại: …………………………………… Fax:



Thông tin mua, bán hóa chất độc gồm các nội dung sau:


		TT

		Tên hóa chất độc

		Nhận dạng hóa chất độc 

		Mục đích sử dụng 



		

		

		Tên hóa chất theo IUPAC

		Tên thương mại 

		Mã số CAS hoặc UN 

		Công thức hóa học

		Khối lượng 

		Sản xuất

		Chế biến

		Tiêu dùng

		Cất giữ



		

		Hóa chất 1

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hóa chất 2

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		Hóa chất 3

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		

		…

		

		

		

		

		

		

		

		

		





Phiếu kiểm soát mua, bán hóa chất độc được Bên mua, Bên bán lưu giữ ít nhất 05 năm và xuất trình khi cơ quan có thẩm quyền yêu cầu.


		
Đại diện có thẩm quyền bên bán
(Ký tên và đóng dấu)

		….., ngày … tháng … năm ……
Đại diện có thẩm quyền bên mua
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 17

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


PHIẾU AN TOÀN HÓA CHẤT 

		Phiếu an toàn hóa chất 


Tên phân loại, tên sản phẩm 

		Logo của doanh nghiệp 


(không bắt buộc)



		Số CAS:


Số UN:


Số đăng ký EC:


Số chỉ thị nguy hiểm của các tổ chức xếp loại (nếu có):


Số đăng ký danh mục Quốc gia khác (nếu có):

		



		I. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT 



		- Tên thường gọi của chất:

		Mã sản phẩm (nếu có) 



		- Tên thương mại:

		



		- Tên khác (không là tên khoa học):

		



		- Tên nhà cung cấp hoặc nhập khẩu, địa chỉ:

		Địa chỉ liên hệ trong trường hợp khẩn cấp:



		- Tên nhà sản xuất và địa chỉ:

		



		- Mục đích sử dụng: ghi ngắn gọn mục đích sử dụng, ví dụ: làm dung môi hòa tan nhựa PVC

		



		II. THÔNG TIN VỀ THÀNH PHẦN CÁC CHẤT



		Tên thành phần nguy hiểm 

		Số CAS

		Công thức hóa học

		Hàm lượng 
(% theo trọng lượng)



		Thành phần 1

		

		

		Không bắt buộc ghi chính xác, xem ghi chú



		Thành phần 2 (nếu có)

		

		

		



		Thành phần 3 (nếu có)

		

		

		



		Thành phần 4 (nếu có)

		

		

		



		Thành phần 5 (nếu có) 

		

		

		



		III. NHẬN DẠNG ĐẶC TÍNH NGUY HIỂM CỦA HÓA CHẤT 



		1. Mức xếp loại nguy hiểm (theo số liệu hợp lệ có sẵn của các quốc gia, tổ chức thử nghiệm. Ví dụ: EU, Mỹ, OSHA…)


2. Cảnh báo nguy hiểm


- Cháy, nổ hoặc độc khi tiếp xúc;


- Ô xy hóa mạnh, ăn mòn mạnh, biến đổi tế bào gốc, độc cấp tính mãn tính đối với môi trường thủy sinh;


- Lưu ý khi tiếp xúc, bảo quản, sử dụng.


3. Các đường tiếp xúc và triệu chứng

- Đường mắt;


- Đường thở;


- Đường da;


- Đường tiêu hóa;


- Đường tiết sữa.



		IV. BIỆN PHÁP SƠ CỨU VỀ Y TẾ 



		1. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường mắt (bị văng, dây vào mắt)


2. Trường hợp tai nạn tiếp xúc trên da (bị dây vào da)


3. Trường hợp tai nạn tiếp xúc theo đường hô hấp (hít thở phải hóa chất nguy hiểm dạng hơi, khí)


4. Trường hợp tai nạn theo đường tiêu hóa (ăn, uống nuốt nhầm hóa chất)


5. Lưu ý đối với bác sĩ điều trị (nếu có) 



		V. BIỆN PHÁP XỬ LÝ KHI CÓ HỎA HOẠN



		1. Xếp loại về tính cháy (dễ cháy, rất dễ cháy hoặc cực kỳ dễ cháy, không cháy, khó cháy…)


2. Sản phẩm tạo ra khi bị cháy

3. Các tác nhân gây cháy, nổ (tia lửa, tĩnh điện, nhiệt độ cao, va đập, ma sát …)


4. Các chất dập cháy thích hợp và hướng dẫn biện pháp chữa cháy, biện pháp kết hợp khác 


5. Phương tiện, trang phục bảo hộ cần thiết khi chữa cháy

6. Các lưu ý đặc biệt về cháy, nổ (nếu có) 



		VI. BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA, ỨNG PHÓ KHI CÓ SỰ CỐ



		1. Khi tràn đổ, dò rỉ ở mức nhỏ

2. Khi tràn đổ, dò rỉ lớn ở diện rộng



		VII. YÊU CẦU VỀ CẤT GIỮ



		1. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi sử dụng, thao tác với hóa chất nguy hiểm (thông gió, chỉ dùng trong hệ thống kín, sử dụng thiết bị điện phòng nổ, vận chuyển nội bộ…)


2. Biện pháp, điều kiện cần áp dụng khi bảo quản (nhiệt độ, cách sắp xếp, các hạn chế về nguồn gây cháy, nổ, các chất cần tránh bảo quản chung…)



		VIII. TÁC ĐỘNG LÊN NGƯỜI VÀ YÊU CẦU VỀ THIẾT BỊ BẢO VỆ CÁ NHÂN



		1. Các biện pháp hạn chế tiếp xúc cần thiết (thông gió hoặc biện pháp giảm nồng độ hơi, khí trong khu vực làm việc, các biện pháp cách ly, hạn chế thời giờ làm việc …)


2. Các phương tiện bảo hộ cá nhân khi làm việc 


- Bảo vệ mắt;


- Bảo vệ thân thể;


- Bảo vệ tay;


- Bảo vệ chân.


3. Phương tiện bảo hộ trong trường hợp xử lý sự cố

4. Các biện pháp vệ sinh (tắm, khử độc…)



		IX. ĐẶC TÍNH LÝ, HÓA CỦA HÓA CHẤT



		Trạng thái vật lý

		Điểm sôi (0C)



		Màu sắc

		Điểm nóng chảy (0C)



		Mùi đặc trưng

		Điểm bùng cháy (0C) (Flash point) theo phương pháp xác định 



		Áp suất hóa hơi (mm Hg) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn

		Nhiệt độ tự cháy (0C)



		Tỷ trọng hơi (Không khí = 1) ở nhiệt độ, áp suất tiêu chuẩn 

		Giới hạn nồng độ cháy, nổ trên (% hỗn hợp với không khí)



		Độ hòa tan trong nước

		Giới hạn nồng độ cháy, nổ dưới (% hỗn hợp với không khí)



		Độ PH 

		Tỷ lệ hóa hơi



		Khối lượng riêng (kg/m3)

		Các tính chất khác nếu có



		X. MỨC ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA HÓA CHẤT



		1. Tính ổn định (độ bền nhiệt, độ nhạy với tác nhân ma sát, va đập…)


2. Khả năng phản ứng:


- Phản ứng phân hủy và sản phẩm của phản ứng phân hủy;


- Các phản ứng nguy hiểm (ăn mòn, cháy, nổ, phản ứng với môi trường xung quanh);


- Các chất có phản ứng sinh nhiệt, khí độc hại, các chất không bảo quản chung …);


- Phản ứng trùng hợp.



		XI. THÔNG TIN VỀ ĐỘC TÍNH



		Tên thành phần

		Loại ngưỡng

		Kết quả

		Đường tiếp xúc

		Sinh vật thử



		Thành phần 1

		LC, LD, PEL, Nồng độ tối đa cho phép…

		mg/m3

		Da, hô hấp…

		Chuột, thỏ…



		Thành phần 2 (nếu có)

		

		

		

		



		Thành phần 3 (nếu có)

		

		

		

		



		1. Các ảnh hưởng mãn tính với người (Ung thư, độc sinh sản, biến đổi gen …)


2. Các ảnh hưởng độc khác 



		XII. THÔNG TIN VỀ SINH THÁI



		1. Độc tính với sinh vật



		Tên thành phần

		Loại sinh vật

		Chu kỳ ảnh hưởng

		Kết quả 



		Thành phần 1

		

		

		



		Thành phần 2 (nếu có)

		

		

		



		Thành phần 3 (nếu có)

		

		

		



		Thành phần 4 (nếu có)

		

		

		



		2. Tác động trong môi trường


- Mức độ phân hủy sinh học


- Chỉ số BOD và COD


- Sản phẩm của quá trình phân hủy sinh học


- Mức độc tính của sản phẩm phân hủy sinh học



		XIII. YÊU CẦU TRONG VIỆC THẢI BỎ



		1. Thông tin quy định tiêu hủy (thông tin về luật pháp)


2. Xếp loại nguy hiểm của chất thải

3. Biện pháp tiêu hủy


4. Sản phẩm của quá trình tiêu hủy, biện pháp xử lý 



		XIV. YÊU CẦU TRONG VẬN CHUYỂN



		Tên quy định

		Số UN 

		Tên vận chuyển đường biển

		Loại, nhóm hàng nguy hiểm

		Quy cách đóng gói

		Nhãn vận chuyển 

		Thông tin bổ sung 



		Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm của Việt Nam: 


- Nghị định số 104/2009/NĐ-CP ngày 09/11/2009 của CP quy định Danh mục hàng nguy hiểm và vận chuyển hàng nguy hiểm bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ;


- Nghị định số 29/2005/NĐ-CP ngày 10/3/2005 của CP quy định Danh mục hàng hóa nguy hiểm và việc vận tải hàng hóa nguy hiểm trên đường thủy nội địa.

		

		

		

		

		

		



		Quy định về vận chuyển hàng nguy hiểm quốc tế của EU, USA…

		

		

		

		

		

		



		XV. QUY CHUẨN KỸ THUẬT VÀ QUY ĐỊNH  PHÁP LUẬT PHẢI TUÂN THỦ



		1. Tình trạng khai báo, đăng ký ở các quốc gia khu vực trên thế giới (liệt kê các danh mục quốc gia đã tiến hành khai báo, tình trạng khai báo)


2. Phân loại nguy hiểm theo quốc gia khai báo, đăng ký


3. Quy chuẩn kỹ thuật tuân thủ



		XVI. THÔNG TIN CẦN THIẾT KHÁC



		Ngày tháng biên soạn Phiếu:



		Ngày tháng sửa đổi, bổ sung gần nhất:



		Tên tổ chức, cá nhân soạn thảo:



		Lưu ý người đọc:


Những thông tin trong Phiếu an toàn hóa chất này được biên soạn dựa trên các kiến thức hợp lệ và mới nhất về hóa chất nguy hiểm và phải được sử dụng để thực hiện các biện pháp ngăn ngừa rủi ro, tai nạn.


Hóa chất nguy hiểm trong Phiếu này có thể có những tính chất nguy hiểm khác tùy theo hoàn cảnh sử dụng và tiếp xúc





Hướng dẫn bổ sung:


1. Những thông tin có kèm theo từ “nếu có” được biên soạn tùy theo điều kiện cụ thể, không hàm ý bắt buộc.


2. Phải ghi đầy đủ thông tin cần thiết vào các mục trong phiếu.


3. Trường hợp không có thông tin, ghi cụm từ “chưa có thông tin”.


4. Trường hợp thông tin không phù hợp, ví dụ: một chất rắn không bay hơi nên không có thông số áp suất hóa hơi, ghi cụm từ “không phù hợp”


5. Trường hợp các thông tin có sẵn chỉ ra mức độ không nguy hiểm tương ứng với mục từ cần ghi, ghi cụ thể, rõ ràng thông tin chỉ ra tính chất không nguy hiểm theo phân loại của tổ chức nhất định; ví dụ: thông tin về ảnh hưởng mãn tính, ghi “không được phân loại là chất gây ung thư theo OSHA, ACGIH…”.


6. Đơn vị đo lường sử dụng trong phiếu áp dụng theo quy định của pháp luật.


7. Cách ghi làm lượng thành phần

Không bắt buộc ghi chính xác hàm lượng thành phần, chỉ cần ghi khoảng nồng độ của thành phần theo quy tắc sau:


a) Từ 0.1 đến 1 phần trăm;


b) Từ 0.5 đến 1,5 phần trăm;

c) Từ 1 đến 5 phần trăm;

d) Từ 3 đến 7 phần trăm;

đ) Từ 5 đến 10 phần trăm;

e) Từ 7 đến 13 phần trăm;

g) Từ 10 đến 30 phần trăm;

h) Từ 15 đến 40 phần trăm;

i) Từ 30 đến 60 phần trăm;

k) Từ 40 đến 70 phần trăm;

l) Từ 60 đến 100 phần trăm;

PHỤ LỤC 18

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

…….., ngày ….. tháng …….. năm ……….


BÁO CÁO HÓA CHẤT MỚI 

PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

		1. Tên đơn vị, cá nhân khai báo:






		2. Địa chỉ

- Trụ sở chính:


- Nơi đặt cơ sở sản xuất, cất giữ:



		3. Điện thoại:                                   Fax:


Email:                                               Website:



		4. Họ và tên người đại diện:



		5. Loại hình:            Sản xuất (;           Nhập khẩu (;          Sử dụng (;                Cất giữ (;



		7. Cửa khẩu nhập hóa chất:



		8. Tên hóa chất:


8.1 Dạng thành phẩm: Đơn chất, hợp chất, tạp chất (;      Thành phần của hỗn hợp (;


8.2 Tên hỗn hợp chứa hóa chất:



		9. Khối lượng hóa chất (tấn/năm):



		10. Quốc gia, khu vực đã đăng ký (nếu có)



		Tên Quốc gia

		Tên danh mục

		Số đăng ký

		Số CAS



		

		

		

		



		11. Tài liệu kèm theo



		Loại tài liệu

		Tên tổ chức đánh giá

		Mã tài liệu thử nghiệm 

		Số trang



		

		

		

		



		12. Thông tin sơ bộ về ảnh hưởng của hóa chất đối với con người và môi trường 



		Rủi ro nghề nghiệp

		Rủi ro với cộng đồng

		Rủi ro với môi trường



		

		

		



		13. Xếp loại hóa chất 








PHẦN II. NHẬN DẠNG HÓA CHẤT, ĐẶC TÍNH NGUY HẠI

		1. Nhận dạng hóa chất

		Tiêu chuẩn thử nghiệm

		Mã tài liệu kèm theo



		a) Tên hóa chất theo IUPAC

		

		

		



		b) Tên hóa chất theo Việt Nam

		

		

		



		c) Các tên thương mại

		

		

		



		d) Tên khác 

		

		

		



		e) Mã số CAS

		

		

		



		g) Trọng lượng phân tử

		

		

		



		h) Cấu trúc phân tử

		

		

		



		i) Công thức phân tử

		

		

		



		2. Thành phần

		Thông số

		Tiêu chuẩn thử nghiệm

		Mã tài liệu kèm theo



		a) Hàm lượng % theo trọng lượng

		

		

		



		b) Tạp chất % theo trọng lượng 

		

		

		



		3. Tính chất hóa lý

		

		

		



		a) Trạng thái

		

		

		



		b) Điểm nóng chảy (0C)

		

		

		



		c) Điểm sôi (0C)

		

		

		



		d) Khối lượng riêng (kg/m3)

		

		

		



		e) Áp suất hóa hơi (kPa ở nhiệt độ 0C xác định)

		

		

		



		g) Tỷ trọng hơi/không khí

		

		

		



		h) Độ hòa tan trong nước (mg/l ở nhiệt độ 0C xác định)

		

		

		



		i) Hệ số Octanol/Water

		

		

		



		k) Nhiệt độ bùng cháy (0C)

		

		

		



		l) Giới hạn cháy, nổ dưới và trên (% ở nhiệt độ xác định)

		

		

		



		m) Nhiệt độ tự bắt cháy (0C)

		

		

		



		n) Khả năng oxy hóa

		

		

		



		o) Khả năng nhạy nổ

		

		

		



		p) Phản ứng nguy hiểm (với nước hoặc không khí)

		

		

		



		q) Độ thủy phân và pH 

		

		

		



		4. Loại mẫu phân tích

		

		

		



		5. Độc tính với người 

		

		

		



		a) LD50 theo đường miệng (mg/kg thể trọng)

		

		

		



		b) LD50 theo đường da (mg/kg)

		

		

		



		c) LC50 trong không khí (mg/l)

		

		

		



		d) Khả năng gây biến đổi gen 

		

		

		



		e) Khả năng gây ung thư hoặc có nguy cơ gây ung thư

		

		

		



		g) Khả năng gây độc đối với sinh sản

		

		

		



		h) Khả năng gây dị ứng

		

		

		



		i) Khả năng ăn mòn/kích ứng

		

		

		



		Đánh giá về độc tính trên người 



		Các tiêu chuẩn về môi trường lao động 



		Các chỉ tiêu

		Ngưỡng cho phép

		Quốc gia, tổ chức quy định

		Tài liệu tham khảo



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		6. Độc tính với môi trường sinh thái

		Kết quả thử nghiệm 

		Tiêu chuẩn thử nghiệm

		Ảnh hưởng đã quan sát

		Mã tài liệu kèm theo



		a) Độc tính với thực vật thủy sinh (mg/l)

		

		

		

		



		b) Độc tính với động vật thủy sinh (mg/l)

		

		

		

		



		c) Khả năng ức chế vi khuẩn

		

		

		

		



		d) Khả năng hấp thụ, nhả hấp thụ

		

		

		

		



		e) Khả năng phân hủy sinh học

		

		

		

		



		g) Khả năng tích lũy sinh học

		

		

		

		



		h) Các ảnh hưởng khác 

		

		

		

		



		Đánh giá về độc tính với môi trường sinh thái 



		Các tiêu chuẩn về môi trường 



		Các chỉ tiêu

		Ngưỡng cho phép

		Quốc gia, tổ chức quy định

		Tài liệu tham khảo



		

		

		

		



		

		

		

		





PHẦN III. CÁC HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT DỰ KIẾN VÀ BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA RỦI RO HOẠT ĐỘNG HÓA CHẤT DỰ KIẾN


		1. Sản xuất, chế biến tại Việt Nam



		a) Địa điểm dự kiến đặt cơ sở sản xuất:



		b) Khối lượng trong một năm (tấn):



		c) Quy trình sản xuất



		Các bước công nghệ chính

(Công đoạn)

		Chuyển đổi hóa học 

		Vị trí trên sơ đồ dây chuyền công nghệ 

		Dự kiến số người tiếp xúc

		Mã sơ đồ công nghệ kèm theo



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		

		

		

		

		



		d) Ước lượng về ảnh hưởng nguy hại trong quá trình sản xuất 



		Các bước công nghệ chính 

(Công đoạn)

		Mức độ ảnh hưởng nghề nghiệp

		Mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng và môi trường do phát thải hóa chất 



		

		

		Bình thường

		Sự cố



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		

		

		

		



		2. Sử dụng



		a) Dạng sản phẩm thương mại khi đưa vào sử dụng 



		b) Các lĩnh vực, ngành nghề sử dụng:



		c) Phạm vi sử dụng thương mại chủ yếu của hóa chất:



		d) Ước lượng ảnh hưởng nguy hại trong quá trình sử dụng



		Những ứng dụng phổ biến

		Dự kiến nồng độ của chất sử dụng

		Dự kiến thiết bị sử dụng

		Dự kiến số người tiếp xúc

		Mức độ ảnh hưởng nghề nghiệp

		Mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng và môi trường

		Tài liệu tham khảo



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		3. Cất giữ



		Các loại hình cất giữ

		Dự kiến khối lượng cất giữ

		Thiết bị, phương tiện cất giữ

		Dự kiến số người tiếp xúc

		Mức độ ảnh hưởng nghề nghiệp

		Mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng và môi trường

		Tài liệu tham khảo



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		4. Vận chuyển 



		Các loại hình vận chuyển

		Khối lượng vận chuyển lớn nhất

		Thiết bị, phương tiện vận chuyển 

		Dự kiến số người tiếp xúc

		Mức độ ảnh hưởng nghề nghiệp

		Mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng và môi trường

		Tài liệu tham khảo



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		5. Tiêu hủy



		Các phương pháp tiêu hủy

		Khối lượng tiêu hủy lớn nhất

		Thiết bị, phương tiện tiêu hủy

		Dự kiến số người tiếp xúc

		Mức độ ảnh hưởng nghề nghiệp

		Mức độ ảnh hưởng đến cộng đồng và môi trường

		Tài liệu tham khảo



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		





BIỆN PHÁP NGĂN NGỪA RỦI RO

		1. Sản xuất, sử dụng 



		Công đoạn chính

		Yêu cầu 

		Biện pháp khẩn cấp phương tiện xử lý 



		

		Thủ tục pháp lý

		Vận hành

		Con người

		Phương tiện bảo hộ

		Thiết bị vệ sinh lao động 

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		2. Cất giữ



		Dạng bao bì

		Yêu cầu 

		Biện pháp khẩn cấp phương tiện xử lý 



		

		Thủ tục pháp lý

		Môi trường 

		Khối lượng 

		Xếp đặt

		Chất cần tránh

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		3. Vận chuyển 



		Các loại hình vận chuyển 

		Các hạn chế trong vận chuyển 

		Biện pháp khẩn cấp phương tiện xử lý 



		

		Thủ tục pháp lý

		Phương tiện

		Khối lượng 

		Tuyến đường

		Thời gian

		Tránh vận chuyển chung

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		

		



		4. Tiêu hủy 



		Các phương pháp tiêu hủy

		Yêu cầu 

		Biện pháp khẩn cấp phương tiện xử lý 



		

		Thủ tục pháp lý

		Địa điểm

		Khối lượng 

		Thiết bị

		Phương tiện bảo hộ

		



		

		

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		5. Phiếu an toàn hóa chất kèm theo:



		6. Nhãn, mác hàng hóa nguy hiểm (nếu có):





		

		….., ngày … tháng … năm ……..
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 
(Ký tên và đóng dấu)





PHỤ LỤC 19

(Kèm theo Thông tư số 28/2010/TT-BCT ngày 28 tháng 6 năm 2010 của Bộ Công Thương)


CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

BÁO CÁO AN TOÀN HÓA CHẤT 


PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG

		1. Tên đơn vị



		2. Địa chỉ

Điện thoại:                                                                  Fax



		3. Loại hình hoạt động:                            Sản xuất (;                                            Cất giữ (;                                        Sử dụng (;



		4. Hóa chất hoạt động tại cơ sở:



		STT

		Tên hóa chất (IUPAC)

		Tên thương mại

		Trạng thái vật lý

		Khối lượng hóa chất (tấn/năm)

		Xếp loại nguy hiểm 

		Mục đích hoạt động



		1

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		





PHẦN II. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG 

		STT

		Tên hóa chất (IUPAC)

		Loại thiết bị 
(bồn chứa/thiết bị công nghệ/vận chuyển)

		Điều kiện công nghệ 

		Trạng thái lắp đặt 

		Dung lượng chứa tối đa (m3)

		Phương pháp điều khiển công nghệ 



		

		

		

		Nhiệt độ (0C)

		Áp suất (atm)

		

		

		



		1

		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		

		





PHẦN III. BIỆN PHÁP AN TOÀN TRONG HOẠT ĐỘNG 

		STT

		Tên hóa chất (IUPAC)

		A

		B

		C

		D

		E

		G

		H

		I

		K

		L

		M

		N

		O

		P

		Q



		1

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(



		2

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(



		3

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(



		4

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(



		5

		

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(

		(





PHẦN IV. TÌNH HÌNH TAI NẠN, SỰ CỐ

		STT

		Tên hóa chất (IUPAC)

		Vị trí thiết bị xảy ra sự cố

		Hậu quả

		Phạm vi ảnh hưởng

		Nguyên nhân (vận hành/thiết bị)

		Tình trạng khắc phục 



		

		

		

		

		

		

		



		2

		

		

		

		

		

		



		3

		

		

		

		

		

		



		4

		

		

		

		

		

		



		5

		

		

		

		

		

		





PHẦN V. ĐÁNH GIÁ VỀ TÌNH TRẠNG AN TOÀN HÓA CHẤT 

		1. Đánh giá chung về mức độ an toàn 



		2. Những bộ phận, thiết bị cần tập trung giám sát 



		STT

		Tên hóa chất (IUPAC)

		Vị trí/thiết bị

		Điểm giám sát

		Biện pháp, phương tiện giám sát 



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		



		3. Những bộ phận, thiết bị cần bổ sung các biện pháp an toàn  



		STT

		Tên hóa chất (IUPAC)

		Vị trí/thiết bị

		Điểm bổ sung

		Biện pháp, phương tiện bổ sung



		1

		

		

		

		



		2

		

		

		

		



		3

		

		

		

		



		4

		

		

		

		



		5

		

		

		

		



		4. Kiến nghị







Hướng dẫn:


1. Khoản 4, phần I: Tại một cơ sở hoạt động hóa chất có thể tồn tại cùng lúc nhiều loại hóa chất nguy hiểm khác nhau, mỗi loại hóa chất được kế toán khai trên từng dòng theo số thứ tự. Mẫu báo cáo giả định chỉ có 5 loại hóa chất, nếu có nhiều hơn, cơ sở hoạt động hóa chất bổ sung thêm dòng kê khai.


2. Cột “Xếp loại nguy hiểm” tại mục 4, Phần I ghi tính chất nguy hiểm chính của hóa chất. Nếu có thông tin, có thể ghi bổ sung ký tự xếp loại nguy hiểm của EU, chỉ số nguy hiểm UN…


3. Cột “Trạng thái lắp đặt” ghi đặc điểm thiết bị đặt trên cao, đặt nổi trên mặt hoặc ngầm … thuộc loại cố định hay di dộng.


4. Cột “Dung lượng chứa lớn nhất” được hiểu là:


- đối với thiết bị chứa là dung tích chứa hóa chất của nhà sản xuất


- đối với thiết bị sản xuất, dung tích là công suất theo thiết kế 


5. Cột “Phương pháp điều khiển công nghệ” ghi “TD” nếu điều khiển tự động; “BTD” nếu điều khiển bán tự động; “BT” nếu điều khiển thủ công. Trường hợp thiết bị kết hợp nhiều dạng điều khiển, ghi đầy đủ các dạng điều khiển.


6. Ký hiệu chữ cái ở phần III quy định như sau:


A. Hệ thống quản lý an toàn hóa chất gồm các cá nhân có trách nhiệm từ vị trí vận hành đến trưởng bộ phận vận hành, người đứng đầu cơ sở.


B. Phiếu an toàn hóa chất theo quy định tại phần D Thông tư này.


C. Chứng nhận kiểm định thiết bị (nếu có) 


D. Quy trình vận hành do người có trách nhiệm của cơ sở phê duyệt.


E. Quy trình xử lý sự cố thiết bị do người có trách nhiệm của cơ sở phê duyệt.


G. Kế hoạch phòng ngừa, khắc phục sự cố hóa chất.


H. Kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa định kỳ thiết bị, nhà xưởng.


I. Thiết bị giám sát môi trường lao động.


K. Thiết bị vệ sinh lao động (thông gió, khử độc, hút độc, xử lý khí, giảm nhiệt độ…)


L. Thiết bị khống chế công nghệ.


M. Thiết bị bảo vệ chống quá áp, quá nhiệt, quá tải, tràn đổ, chống sét, tĩnh điện.


N. Biện pháp hạn chế thời gian tiếp xúc và phương tiện bảo hộ cá nhân.


O. Tổ chức huấn luyện.


P. Tổ chức diễn tập định kỳ tình huống khẩn cấp

Q. Phương án tiêu hủy an toàn hóa chất do cấp có thẩm quyền phê duyệt.


Cơ sở hoạt động hóa chất đã thực hiện các biện pháp an toàn tương ứng với ký hiệu chữ cái nói trên đánh dấu vào ô tương ứng ở phần III, Phụ lục này.



