	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HOÁ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 2992/2006/QĐ-UBND
	Thanh Hoá, ngày 19 tháng 10 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH 
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH THANH HÓA PHẦN XÂY DỰNG
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

Căn cứ Quyết định số 24/2005/QĐ - BXD ngày 29/7/2005 về việc ban hành định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng; Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa tại tờ trình số 1596/SXD-KTKH ngày 02 tháng 10 năm 2006 về việc đề nghị ban hành đơn giá xây dựng công trình,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh Thanh Hoá - Phần xây dựng thay thế cho đơn giá XDCB ban hành kèm theo Quyết định 684/2004/QĐ-UB ngày 11/3/2004 của UBND tỉnh Thanh Hóa.
Giá vật liệu trong đơn giá là giá đến hiện trường xây lắp thời điểm quý II/2006, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Các công trình xây dựng ở những địa điểm, thời gian khác nhau có chênh lệch giá vật liệu được tính bù (hoặc trừ) tại thời điểm lập dự toán.

Những công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh là công trình quan trọng quốc gia, dự án nhóm A có quy mô xây dựng lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, điều kiện cung ứng vật tư có nhiều khác biệt, thì chủ đầu tư báo cáo với Bộ Xây dựng về việc thành lập ban đơn giá xây dựng công trình. Ban đơn giá xây dựng công trình có trách nhiệm xây dựng định mức, đơn giá và đề xuất các cơ chế quản lý chi phí quản lý của công trình để trình Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.

Điều 2. Đơn giá này là cơ sở xác định chi phí xây dựng trong tổng dự toán, dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư xây dựng, xác định giá xét thầu xây lắp các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá .

Điều 3. Giao Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn và theo dõi việc thực hiện đơn giá này đồng thời giúp UBND tỉnh giải quyết những vấn đề cụ thể trong quá trình thực hiện.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để BC) ;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Xây dựng (để BC) ;
- Bộ Tư pháp (để BC);
- Như Điều 4 QĐ (để thực hiện);
- Lưu: VT, CN.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Chu phạm Ngọc Hiển


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Phu luc




20
1

_1379749367.doc
PAGE  



THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 


ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH TỈNH THANH HÓA - PHẦN XÂY DỰNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2992/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân tỉnh Thanh Hoá)


Đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng là chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật tổng hợp, bao gồm toàn bộ chi phí trực tiếp về vật liệu, nhân công và máy thi công để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng như 1m3 tường gạch, 1m3 bê tông, 1m2 lát gạch, 1 tấn cốt thép, 100m đúng hoặc ộp cọc .v.v. từ khâu chuẩn bị đến khâu kết thúc công tác xây dựng (kể cả những chi phí cần thiết do yêu cầu kỹ thuật và tổ chức sản xuất nhằm đảm bảo thi công xây dựng liên tục, đúng quy trình, quy phạm kỹ thuật).


1 - Các cơ sở pháp lý và căn cứ kinh tế kỹ thuật để tính đơn giá.


Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;


Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ v/v điều chỉnh mức lương tối thiểu chung;


Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 v/v hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình;


Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2159/2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa;


Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị đến hiện trường xây lắp thời điểm quý II/2006;


Tài liệu hướng dẫn tính toán lập đơn giá xây dựng cụng trình của  Bộ Xây dựng;


Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.


2/ Nội dung chi phí của đơn giá xây dựng công trình - Phần xây dựng:


2.1: Chi phí vật liệu


- Là giá trị vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện hoặc các bộ phận rời lẻ, vật liệu luân chuyển (không kể vật liệu phụ cần dùng cho  máy móc, phương tiện vận chuyển và những vật liệu tính trong chi phí chung) cần cho việc thực hiện và hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác xây dựng. Trong chi phí vật liệu đã bao gồm chi phí hao hụt vật liệu ở khâu thi công; riêng đối với các loại cát xây dựng đã tính chi phí hao hụt do độ dôi của cát.


- Giá vật liệu xây dựng tính trong đơn giá là giá vật liệu đến chân công trình chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tại thời điểm quý II/2006.


- Giá vật liệu dùng để lập dự toán được xác định theo theo quy định tại Thông tư liên tịch số 38/2004/TTLT-BTC-BXD ngày 26/4/2004 của liên Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc thông báo và kiểm soát giá vật liệu xây dựng (VLXD) trong lĩnh vực đầu tư xây dựng. Hàng quý  liên sở Xây dựng - Tài chính khảo sát, xác định và thông báo giá vật liệu, vật tư đến hiện trường xây lắp ở các khu vực của các huyện, thị xã và Thành phố Thanh Hóa (trường hợp cần thiết hàng tháng liên sở sẽ thông báo giá bổ sung và điều chỉnh giá một số loại vật liệu mới và loại vật liệu có biến động lớn) làm cơ sở xác định chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình.


Cụ thể: Chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình, hạng mục công trình bao gồm chi phí vật liệu theo đơn giá và khoản chênh lệch vật liệu bù (trừ) giữa mức giá thông báo của Liên sở Xây dựng - Tài chính tại địa điểm xây dựng công trình, thời điểm lập dự toán xây dựng công trình. Khối lượng vật liệu để tính chênh lệch giá xác định theo định mức dự toán xây dựng công trình - Phần xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của từng loại công tác, phần chênh lệch giá được bổ sung trực tiếp vào khoản chi phí vật liệu trong dự toán xây dựng công trình.


- Những vật liệu khai thác tại chỗ như gỗ, tre, nứa, cát, sỏi,… phải đảm bảo chất lượng theo quy định, được tư vấn thiết kế, giám sát thống nhất trong hồ sơ và được tính theo giá mua thực tế phù hợp với mặt bằng giá vật liệu xây dựng tại địa điểm xây dựng công trình nhưng không cao hơn mức giá trong thông báo cùng thời điểm của liên sở Xây dựng - Tài chính tại địa phương. 

- Những công trình, hạng mục công trình xây dựng tại những địa điểm chưa có thông báo giá của Liên sở Xây dựng - Tài chính  thì chủ đầu tư cùng đơn vị tư vấn thiết kế lập dự toán xác định phương án cung ứng vật tư, vật liệu cho công trình theo hướng dẫn tại văn bản 3323/UB-CN ngày 25/8/2004 về xử lý giá vật tư xây dựng công trình tại các địa phương chưa có thông báo giá, của Uỷ ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa.

Những loại vật tư, vật liệu phải trung chuyển bằng ụ tụ thì áp dụng cước vận tải ô tô theo Quyết định số 299/2005/QĐ-UB ngày 26/01/2005 của UBND tỉnh Thanh Hoá.


Những công trình phải vận chuyển bằng khiêng vác, gánh bộ, gùi trên các khu vực không thể vận chuyển bằng phương tiện cơ giới hoặc phương tiện đường sông thì mức cước vận chuyển được tính bình quân cho tất cả các loại vật liệu xây dựng ở các địa phương trong tỉnh, không phân biệt loại hàng vận chuyển và được xác định như sau:


Vận chuyển trong điều kiện độ dốc ≤ 15 độ, hoặc bùn nước ≤ 20cm thì mức cước là 84.000 đồng/1 tấn km.  Nếu gặp địa hình phức tạp thì đơn giá nhân công vận chuyển được nhân các hệ số sau:


+/ Địa hình vùng cát khô:                                          hệ số 1,50


+/ Bùn nước ≤ 30cm hoặc đồi dốc ≤ 20 độ:               hệ số 1,50


+/ Bùn nước ≤ 40cm hoặc đồi dốc ≤ 25 độ:               hệ số 2,00


+/ Bùn nước ≤ 50cm hoặc đồi dốc ≤ 30 độ:               hệ số 2,50


+/ Bùn nước ≤ 60cm hoặc đồi dốc ≤ 35 độ:               hệ số 3,00


+/ Đường dốc từ 36 đến 40 độ:                                  hệ số 4,50


+/ Núi cheo leo hiểm trở có độ dốc > 40độ:               hệ số 6,00


Nếu vận chuyển bằng xe cải tiến, thuyền, bè, mảng thì mức cước vận chuyển bộ nói trên được nhân với hệ số 0,60. 


Cước xếp dỡ thủ công áp dụng khi trung chuyển vật liệu: Bốc lên ô tô, bốc xuống tàu thuyền: 8.400 đồng/ tấn, Bốc xuống ô tô, bốc từ tàu thuyền lên bờ 6.000 đồng/ tấn.

Mức cước vận chuyển, xếp dỡ trên là mức cước tối đa đã bao gồm các loại thuế và các loại chi phí phát sinh trong quá trình vận chuyển. Cự li vận chuyển tính bình quân gia quyền trên toàn tuyến hoặc một khoảng theo biện pháp tổ chức thi công của công trình.


- Đối với một số loại vật liệu đa dạng về phẩm cấp, chủng loại, kích cỡ trên thị trường như đá, gạch dùng để ốp lát, gỗ,... thì mức giá tính trong đơn giá là giá quy ước. Khi xác định khoản chênh lệch vật liệu phải căn cứ vào quy cách, phẩm cấp cụ thể của loại vật liệu dùng cho công trình để tính toán. 


- Đơn giá một số công tác xây dựng (đã ghi chú cụ thể trong tập đơn giá), chưa tính chi phí vật liệu chính, khi lập dự toán xác định chi phí vật liệu chính để bổ sung trực tiếp vào dự toán.

- Quá trình lập tổng dự toán, dự toán công trình có những loại vật liệu xây dựng chưa có trong thông báo giá vật liệu của liên sở Xây dựng - Tài chính  thì Chủ đầu tư có thể căn cứ vào giá phổ biến tại thị trường hoặc báo giá của Nhà sản xuất, Nhà cung cấp hoặc giá mà công trình khác đã sử dụng để tính toán.


2.2: Chi phí nhân công


a/- Chi phí nhân công trong đơn giá bao gồm lương cơ bản, các khoản phụ cấp có tính chất lương và các chi phí theo chế độ đối với công nhân xây lắp mà có thể khoán trực tiếp cho người lao động để tính cho một ngày công định mức.Theo nguyên tắc này chi phí nhân công trong đơn giá xây dựng cơ bản được xác định như sau:


Các khoản chi phí nhân công được tính với mức lương tối thiểu là 450.000,0đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 - Bảng lương xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh ban hành kèm theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ, phụ cấp lưu động ở mức 20% tiền lương tối thiểu, phụ cấp không ổn định sản xuất 10%, một số khoản lương phụ (nghỉ lễ,  tết,  phép...) bằng 12% và một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động tính bằng 4% so với tiền lương cấp bậc.


Đối với các công trình được hưởng thêm các khoản lương phụ, phụ cấp lương và các chế độ chính sách khác chưa tính trong thành phần đơn giá xây dựng công trình đã nêu ở trên hoặc được hưởng; phụ cấp lưu động  ở mức  cao hơn 20% hay phụ cấp không ổn định sản xuất ở mức cao hơn 10%  thì được bổ sung  các khoản này vào chi phí nhân công trong dự toán công trình.


b/- Chi phí nhân công trong đơn giá  được tính theo nhúm I - Bảng lương A.1.8 bảng lương xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh. Các loại công tác xây dựng khác mà tiền lương tính ở các nhóm II, III, quy định ở bảng lương A.1.8 thì được tính chuyển đổi như sau:


- Hệ số nhóm II so với nhóm I là:   1,062.


- Hệ số nhóm III so với nhóm I là:  1,171.


- Hệ số nhóm III so với nhóm II là: 1,103.


Trong đó:


Nhóm I:


- Mộc, nề, sắt;


- Lắp ghép cấu kiện; thí nghiệm hiện trường;


- Sơn vôi và cắt lắp kính;


- Bê tông;


- Duy tu, bảo dưỡng đường băng sân bay;


- Sửa chữa cơ khí tại hiện trường;


- Công việc thủ công khác.


Nhóm II:


- Vận hành các loại máy xây dựng;


- Khảo sát, đo đạc xây dựng;


- Lắp đặt máy móc, thiết bị, đường ống;


- Bảo dưỡng máy thi công;


- Xây dựng đường giao thông;


- Lắp đặt turbine có công suất <25Mw;


- Gác chắn đường ngang, gác chắn cầu chung thuộc ngành đường sắt;


- Quản lý, sửa chữa thường xuyên đường bộ, đường sắt, đường thuỷ nội địa;


- Tuần đường, tuần cầu, tuần hầm đường sắt, đường bộ;


- Kéo phà, lắp cầu phao thủ công.


Nhóm III:


- Xây lắp đường dây điện cao thế;


- Xây lắp thiết bị trạm biến áp;


- Xây lắp cầu;


- Xây lắp công trình thuỷ;


- Xây dựng đường băng sân bay;


- Công nhân địa vật lý;


- Lắp đặt turbine có công suất  ≥ 25Mw;


- Xây dựng công trình ngầm;


- Xây dựng công trình ngoài biển;


- Xây dựng công trình thuỷ điện, công trình đầu mối thuỷ lợi;


- Đại tu, làm mới đường sắt.


* Công nhân xây lắp công trình Thuỷ lợi áp dụng nhóm lương trong bảng lương A.1.8 như sau:


		TT

		Đối tượng

		Nhóm lương



		1

		Đào, đắp đất thủ công trên các công trình thuỷ lợi: kênh mương tưới tiêu, đê sông, đê biển, kè.

		I



		2

		Xây dựng các công trình trên kênh tưới, tiêu

		II



		3

		Xây dựng công trình thuỷ điện, đầu mối thuỷ lợi, cầu máng, cống dưới đê, công trình kè, mỏ hàn thuỷ;


Xây dựng xi phông, tuy nen thuỷ lợi;


Lắp đặt thiết bị cơ khí thuỷ lợi.

		III





c/-Hệ số biểu thị chi phí nhân công trong đơn giá so với lương tối thiểu của các nhóm:


- Nhóm I:       3,167


- Nhóm II:      3,363


- Nhóm III:     3,709


d/-Hệ số biểu thị chi phí nhân công trong đơn giá so với lương cấp bậc của các nhóm:


- Nhóm I:       1,345


- Nhóm II:      1,340


- Nhóm III:     1,332


2.3: Chi phí máy thi công:


Chi phí máy thi công  là chi phí sử dụng các loại máy móc thiết bị bằng động cơ điêzen, điện, h¬i nước…. (kể cả hệ thống trang bị phục vụ cho việc sử dụng máy thi công) trực tiếp tham gia vào thi công xây lắp để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác hoặc kết cấu xây lắp; Bao gồm: Chi phí khấu hao cơ bản, chi phí khấu hao sửa chữa lớn, chi phí nhiên liệu, động lực, tiền lương công nhân điều kiển máy, chi phí sửa chữa thường xuyên và chi phí khác của máy.


Chi phí máy thi công trong đơn giá được tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2159/2006/QĐ-UBND ngày  07/8/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa.


Chi phí nhân công thợ điều khiển máy tính  với lương tối thiểu 450 000 đồng/tháng.


Trường hợp máy và thiết bị thi công  làm việc trong điều kiện ở vùng nước mặn, nước lợ, vùng núi thì giá ca máy trong bảng giá này được điều chỉnh với hệ số 1,055.


3/ Kết cấu  tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng.


Tập đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng này bao gồm 11 chương, phân theo nhóm, loại công tác hoặc kết cấu xây dựng và được mã hoá thống nhất theo hệ mã 2 chữ cái đầu và 5 số tiếp theo như qui định trong Định mức dự toán xây dựng công trình phần xây dựng ban hành theo Quyết định số 24/2005/QĐ-BXD ngày 29/7/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng. 


Chương I : Công tác chuẩn bị mặt bằng xây dựng;


Chương II : Công tác đào, đắp đất, đá, cát;


Chương III : Công tác đóng cọc, ép cọc, nổ cọc, khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi; 


Chương IV : Công tác làm đ​ường;


Chương V : Công tác xây gạch đá;


Chương VI : Công tác bê tông tại chỗ ;


Chương VII : Công tác sản xuất và lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn ;


Chương VIII : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện gỗ ;


Chương IX : Sản xuất, lắp dựng cấu kiện sắt thép;


Chương X : Công tác làm mái, làm trần và các công tác hoàn thiện khác;


Chương XI : Các công tác khác;


Mỗi loại đơn giá được trình bầy tóm tắt thành phần công việc, điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công và biện pháp thi công và được xác định theo đơn vị tính phù hợp để thực hiện công tác xây dựng đó.


4. Quy định áp dụng :


1/- Tập đơn giá xây dựng cụng trỡnh này là cơ sở xác định giá trị dự toán xây lắp công trình phục vụ cho công tác lập kế hoạch, quản lý vốn đầu tư xây dựng và xác định giá xét thầu xây lắp các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 


2/- Trường hợp công trình sử dụng các loại vật liêu, cấu kiện, bán thành phẩm như cọc bê tông, pa nen đúc sẵn, cánh cửa các chất liệu, ống cống, các loại vật liệu hoàn thiện, điện nước… đã có quy định trong tập đơn giá này hoặc trong thông báo giá liên sở Xây dựng - Tài chính thì được lập dự toán và thanh quyết toán theo mức giá ở từng thời điểm phù hợp. Trường hợp sử dụng loại vật liệu, bán thành phẩm không có trong tập đơn giá hoặc thông báo giá liên sở Xây dựng - Tài chính thì căn cứ vào điều kiện sản xuất cụ thể và mặt bằng giá thời điểm để xác định giá đưa vào dự toán trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.


Trường hợp công trình sử dụng bê tông thương phẩm mua của các đơn vị sản xuất thì áp dụng giá vữa bê tông thương phẩm (chưa có VAT) thay thế giá vữa trạm trộn đó tính trong đơn giá.


Các công trình có sử dụng bờ tông nhựa (hạt thô, hạt mịn) phải có thiết kế cấp phối cụ thể phự hợp với yêu cầu kỹ thuật công trình làm cơ sở xác định dự toán (kèm theo hồ sơ thiết kế).


3/- Đối với công trình có công tác xây dựng mới chưa có trong hệ thống định mức hiện hành của Nhà nước, Chủ đầu tư căn cứ vào yêu cầu kỹ thuật, biện pháp thi công, điều kiện thi công và phương pháp xây dựng định mức dự toán theo Phụ lục số 5 của Thông tư 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình để xây dựng định mức cho những công tác nói trên hoặc vận dụng các định mức tương tự đã sử dụng ở các công trình khác làm cơ sở xác định giá trị gói thầu đối với gói thầu thực hiện hình thức đấu thầu (kể cả trường hợp tổng thầu EPC, đấu thầu quốc tế), các định mức nói trên được gửi về sở Xây dựng để theo dõi và kiểm tra; Trường hợp chỉ định thầu thì Chủ đầu tư gửi các định mức này về Bộ quản lý ngành hoặc sở Xây dựng để thoả thuận với Bộ Xây dựng ban hành mới áp dụng.  


- Đối với những công tác xây dựng đã có trong hệ thống định mức hiện hành nhưng chưa phù hợp với biện pháp thi công hoặc điều kiện thi công hay yêu cầu kỹ thuật của công trình thì Chủ đầu tư cùng các Nhà thầu thi công, tổ chức tư vấn thiết kế và tổ chức chuyên môn về định mức tiến hành điều chỉnh những định mức đó cho phù hợp, đồng thời gửi tới Bộ quản lý ngành hoặc sở Xây dựng để thoả thuận với Bộ Xây dựng ban hàn mới áp dụng. 


4/- Đối với các công tác mà theo thiết kế có sử dụng loại vật liệu khác với loại tính trong đơn giá thì căn cứ vào giá vật liệu đã được xác định đến chân công trình để điều chỉnh (bù, trừ) chi phí vật liệu khi lập dự toán.


5/- Chiều cao để xác định các mức giá ghi trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt (0.00 theo thiết kế công trình đến cốt (4m; (16m; (50m và >50m. Các loại công tác xây dựng trong đơn giá không quy định độ cao như công tác trát, láng, ốp, v.v… nhưng khi thi công ở độ cao (16m; (50m và >50m được áp dụng đơn giá bốc xếp vận chuyển vật liệu lên cao tại mục AL70000 của tập đơn giá này.


6/- Đối với công trình xây dựng quan trọng quốc gia, dự án nhóm A có quy mô xây dựng lớn, yêu cầu kỹ thuật phức tạp, điều kiện cung ứng vật tư có nhiều khác biệt, thì Chủ đầu tư báo cáo với Bộ Xây dựng về việc thành lập ban đơn giá xây dựng công trình. Ban đơn giá xây dựng công trình do Chủ đầu tư (hoặc đại diện Chủ đầu tư) làm trưởng  ban và các thành viên khác như sở Xây dựng, các Nhà thầu chính, tổ chức tư vấn thiết kế. Ban đơn giá xây dựng công trình có trách nhiệm xây dựng định mức, đơn giá và đề xuất các cơ chế quản lý chi phí của công trình để trình Bộ Xây dựng ban hành áp dụng.


Quá trình thực hiện tập đơn giá xây dựng cụng trỡnh này, nếu có vướng mắc đề nghị các Ngành, các Huyện, Thị xã, Thành phố và các đơn vị có liên quan phản ảnh (bằng văn bản) về sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền ./.

BẢNG PHÂN LOẠI RỪNG


(Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)


		Loại rừng

		Nội dung



		I

		Bãi hoặc đồi tranh lau lách, sim mua, cỏ lau, cỏ lác trên địa hình khô ráo. Thỉnh thoảng có cây con hoặc cây có đường kính lớn hơn hoặc bằng 10cm.



		II

		- Rừng cây con, mật độ cây con, dây leo chiếm dưới 2/3 diện tích và cứ 100m2 có từ 5 đến 25 cây có đường kính từ 5 đến 10cm và xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


- Đồng đất có các loại cỏ lau, cỏ lác dầy đặc trên địa hình sình lầy, ngập nước.


- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... trên địa hình khô ráo.



		III

		- Rừng cây đã khai thác, cây con, dây leo chiếm hơn 2/3 diện tích và cứ 100m2 rừng có từ 30 đến 100 cây có đường kính từ 5 dến 10cm, có xen lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình khô ráo


- Đồng đất có các loại cây mắm, cốc, vẹt... Trên địa hình lầy, thụt, nước nổi



		IV

		- Rừng tre, nứa già, lồ ô hoặc le, mật độ tre, nứa, lồ ô le dầy đặc. Thỉnh thoảng có cây con có đường kính từ 5 dến 10 cm, dây leo, có lẫn cây có đường kính lớn hơn 10cm.


- Đồng đất có các loại tràm, đước... trên địa hình lầy thụt, nước nổi





Ghi chú: 


- Đường kính cây được đo ở độ cao cách mặt đất 30cm.


- Đối với loại cây có đường kính > 10cm được qui đổi ra cây tiêu chuẩn (là cây có đường kính từ 10-20cm).


BẢNG PHÂN LOẠI BÙN 


(Dùng cho công tác đào bùn)


		LOẠI BÙN

		ĐẶC ĐIỂM VÀ CÔNG CỤ THI CÔNG



		1. Bùn đặc 

		Dùng xẻng, cuốc bàn đào được và bùn không chảy ra ngoài 



		2. Bùn lỏng

		Dùng xô và gầu để múc 



		3. Bùn rác 

		Bùn đặc, có lẫn cỏ rác, lá cây, thân cây mục nát



		4. Bùn lẫn đá, sỏi, hầu hến 

		Các loại bùn trên có lẫn đá, sỏi, hầu hến 





BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ 


(Dùng cho công tác đào phá đá)


		CẤP ĐÁ

		CƯỜNG ĐỘ CHỊU NÉN



		1. Đá cấp 1

		Đá rấtcứng, có cường độ chịu nén > 1000kg/cm2



		2.Đá cấp 2

		Đá cứng, cường độ chịu nén > 800kg/cm2



		3. Đá cấp 3

		Đá cứng trung bình, cường độ chịu nén >600kg/cm2



		4. Đá cấp 4

		Đá tương đối mềm, giòn dễ đập, cường độ chịu nén ( 600kg/cm2





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT 


(Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)


		Cấp đất

		Nhóm đất

		Tên đất

		Dụng cụ tiêu chuẩn xác định nhóm đất



		I

		1

		- Đất phù sa, cát bồi, đất mầu, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ.


- Đất đồi sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ (thuộc loại đất nhóm 4 trở xuống) chưa bị nén chặt.

		Dùng xẻng xúc dễ dàng 



		

		2

		- Đất cát pha sét hoặc đất sét pha cát.


- Đất mầu ẩm ướt nhưng chưa đến trạng thái dính dẻo.


- Đất nhóm 3, nhóm 4 sụt lở hoặc đất nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt nhưng chưa đến trạng thái nguyên thổ.


- Đất phù sa, cát bồi , đất mầu, đất bùn, đất nguyên thổ tơi xốp có lẫn rễ cây, mùn rác , sỏi đá, gạch vụn, mảnh sành kiến trúc đến 10% thể tích hoặc từ 50kg đến 150 kg trong 1m3.

		Dùng xẻng cải tiến ấn nặng tay xúc được 



		

		3

		- Đất sét pha cát.


- Đất sét vàng hay trắng, đất chua, đất kiềm ở trạng thái ẩm mềm.


- Đất cát, đất đen, đất mùn có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc, mùn rác, gốc dễ cây từ 10% đến 20% thể tích hoặc từ 150 đến 300 kg trong 1m3.


- Đất cát có lượng ngậm nước lớn, trọng lượng từ 1,7 tấn/1m3 trở lên.

		Dùng xẻng cải tiến đạp bình thường đã ngập xẻng



		II

		4

		- Đất đen, đất mùn ngậm nước nát dính.


- Đất sét, đất sét pha cát, ngậm nước nhưng chưa thành bùn.


- Đất do thân cây, lá cây mục tạo thành, dùng mai cuốc đào không thành tảng mà vỡ vụn ra rời rạc như xỉ.


- Đất sét nặng kết cấu chặt.


- Đất mặt sườn đồi có nhiều cỏ cây sim, mua, dành dành.


- Đất màu mềm.

		Dùng mai xắn được 



		

		

		- Đất sét pha mầu xám (bao gồm mầu xanh lam, mầu xám của vôi).

		



		

		5

		- Đất mặt sườn đồi có ít sỏi.


- Đất đỏ ở đồi núi.


- Đất sét pha sỏi non.


- Đất sét trắng kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc hoặc rễ cây đến 10% thể tích hoặc từ 50kg đến 150kg trong 1m3.


- Đất cát, đất mùn, đất đen, đất hoàng thổ có lẫn sỏi đá, mảnh vụn kiến trúc từ 25% đến 35% thể tích hoặc từ > 300kg đến 500kg trong 1m3.

		Dùng cuốc bàn cuốc được 



		III

		6

		- Đất sét, đất nâu rắn chắc cuốc ra chỉ được từng hòn nhỏ.


- Đất chua, đất kiềm thổ cứng.


- Đất mặt đê, mặt đường cũ.


- Đất mặt sườn đồi lẫn sỏi đá, có sim, mua, dành dành mọc lên dầy.


- Đất sét kết cấu chặt lẫn cuội, sỏi, mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây >10% đến 20% thể tích hoặc 150kg đến 300kg trong 1m3.


- Đá vôi phong hoá già nằm trong đất đào ra từng tảng được, khi còn trong đất thì tương đối mềm đào ra rắn dần lại, đập vỡ vụn ra như xỉ.

		Dùng cuốc bàn cuốc chối tay, phải dùng cuốc chim to lưỡi để đào 



		

		7

		- Đất đồi lẫn từng lớp sỏi, lượng sỏi từ 25% đến 35% lẫn đá tảng, đá trái đến 20% thể tích.


- Đất mặt đường đá dăm hoặc đường đất rải mảnh sành, gạch vỡ.


- Đất cao lanh, đất sét, đất sét kết cấu chặt lẫn mảnh vụn kiến trúc, gốc rễ cây từ 20% đến 30% thế tích hoặc >300kg đến 500kg trong 1m3.

		Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng đến 2,5kg



		IV

		8

		- Đất lẫn đá tảng, đá trái > 20% đến 30% thể tích.


- Đất mặt đường nhựa hỏng.


- Đất lẫn vỏ loài trai, ốc (đất sò) kết dính chặt tạo thành tảng được (vùng ven biển thường đào để xây tường).


- Đất lẫn đá bọt.

		Dùng cuốc chim nhỏ lưỡi nặng trên 2,5kg hoặc dùng xà beng đào được



		

		9

		Đất lẫn đá tảng, đá trái>30% thể tích , cuội sỏi giao kết bởi đất sét.


- Đất có lẫn từng vỉa đá, phiến đá ong xen kẽ (loại đá khi còn trong lòng đất tương đối mềm).


- Đất sỏi đỏ rắn chắc.

		Dùng xà beng choòng búa mới đào được 





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


(Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất bằng máy)


		CẤP ĐẤT

		TÊN CÁC LOẠI ĐẤT

		Công cụ tiêu chuẩn xác định



		I

		 Đất cát, đất phù sa cát bồi, đất mầu, đất đen, đất mùn, đất cát, cát pha sét, đất sét, đất hoàng thổ, đất bùn. Các loại đất trên có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm , mảnh chai từ 20% trở lại, không có rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên dạng nguyên thổ hoặc tơi xốp, hoặc từ nơi khác đem đến đổ đã bị nén chặt tự nhiên. Cát đen, cát vàng có độ ẩm tự nhiên, sỏi, đá dăm, đá vụn đổ thành đống.

		



		II

		Gồm các loại đất cấp I có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, gạch vỡ, đá dăm, mảnh chai từ 20% trở lên. Không lẫn rễ cây to, có độ ẩm tự nhiên hay khô. Đất á sét, cao lanh, đất sét trắng, sét vàng, có lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ không quá 20% ở dạng nguyên thổ hoặc nơi khác đổ đến đã bị nén tự nhiên có độ ẩm tự nhiên hoặc khô rắn.

		Dùng xẻng, mai hoặc cuốc bàn xắn được miếng mỏng



		III

		Đất á sét, cao lanh, sét trắng, sét vàng, sét đỏ, đất đồi núi lẫn sỏi sạn, mảnh sành, mảnh chai, gạch vỡ từ 20% trở lên có lẫn rễ cây. Các loại đất trên có trạng thái nguyên thổ có độ ẩm tự nhiên hoặc khô cứng hoặc đem đổ ở nơi khác đến có đầm nén. 

		Dùng cuốc chim mới cuốc được 



		IV

		Các loại đất trong đất cấp III có lẫn đá hòn, đá tảng. Đá ong, đá phong hoá, đá vôi phong hoá có cuội sỏi dính kết bởi đá vôi, xít non, đá quặng các loại đã nổ mìn vỡ nhỏ, sét kết khô rắn chắc thành vỉa

		





BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT


(Dùng cho công tác đóng cọc)


		CẤP ĐẤT

		TÊN CÁC LOẠI ĐẤT



		I

		Cát pha lẫn 3(10% sét ở trạng thái dẻo, sét và á sét mềm, than, bùn, đất lẫn thực vật, đất đắp từ nơi khác chuyển đến.



		II




		Cát đã được đầm chặt, sỏi, đất sét cứng, cát khô, cát bão hoà nước. Đất cấp I có chứa 10(30% sỏi, đá.





BẢNG PHÂN CẤP ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN CỌC NHỒI


		CẤP ĐẤT ĐÁ

		NHÓM ĐẤT ĐÁ

		TÊN CÁC LOẠI ĐÁ



		IV

		4

		- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritcit


- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới mức vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.


- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh.


- Tạo được vết lõm trên bề mặt đá sâu tới 5mm bằng mũi nhọn của búa địa chất.



		

		5

		- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.


- Than Antraxxit, Porphiarrit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit  hoá.


- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát búa địa chất đập mạnh.



		III

		6

		- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu, Anhydrric chặt xít lẫn vật liệu Tup.


- Cuội kết hợp với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đôlômit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.


- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm tương đối sâu.



		

		7

		- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Tup bị phong hoá nhẹ


- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macma, xi măng gắn kết là Silic và sét.


- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro  hạt thô.


- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.



		II

		8

		- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá  Granit hạt thô


- Cuội kết có thành phần là đá Macma, đá Nai, Granit, Pecmanit, Syenit, Garbo, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.


- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá đã bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.



		

		9

		- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macma. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit, Nai Garbo, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ, các Tup silic, Barit chặt xít.


- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ.


- Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại 1 điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.



		I

		10

		-Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Sranơdiorit, Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macma. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.


- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.



		Đá đặc biệt

		11

		- Đá Quăczit, đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbiophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (ngọc bích...), các loại quặng chứa sắt.


- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.



		

		12

		- Đá Quắczit các loại.


- Đá Côranhđông.


- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá





Ghi chú: Khoan tạo lỗ cọc nhồi vào đá đặc biệt nhóm 11,12 áp dụng định mức khoan cọc nhồi  đá cấp I nhân hệ số 1,35 so với định mức khoan tương ứng.


Chương I


CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG 

AA.11100 - CÔNG TÁC PHÁT RỪNG TẠO MẶT BẰNG BẰNG THỦ CÔNG 

Thành phần công việc:

- Phát rừng, vận chuyển cây cỏ, đánh đống trong phạm vi 30m để vận chuyển.


- Cưa chặt, hạ cây cách mặt đất 20cm, cưa chặt thân cây, cành ngọn thành từng khúc, xếp gọn theo từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển.


- Đào gốc cây, rễ cây, cưa chặt rễ cây, gốc cây thành từng khúc, xếp gọn thành từng loại trong phạm vi 30m để vận chuyển, lấp, san lại hố sau khi đào.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phát rừng loại I

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11111

		         -           0 cây

		100m2

		

		48.038

		

		48.038



		AA.11112

		         -        ( 2 cây

		100m2

		

		71.804

		

		71.804



		AA.11113

		         -        ( 3 cây

		100m2

		

		82.928

		

		82.928



		

		Phát rừng loại II

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11121

		         -           0 cây

		100m2

		

		61.185

		

		61.185



		AA.11122

		         -        ( 2 cây

		100m2

		

		92.030

		

		92.030



		AA.11123

		         -        ( 3 cây

		100m2

		

		106.695

		

		106.695



		AA.11124

		         -        ( 5 cây

		100m2

		

		131.472

		

		131.472



		AA.11125

		         -        > 5 cây

		100m2

		

		165.857

		

		165.857



		

		Phát rừng loại III

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11131

		         -           0 cây

		100m2

		

		70.287

		

		70.287



		AA.11132

		         -        ( 2 cây

		100m2

		

		100.121

		

		100.121



		AA.11133

		         -        ( 3 cây

		100m2

		

		115.291

		

		115.291



		AA.11134

		         -        ( 5 cây

		100m2

		

		140.068

		

		140.068



		AA.11135

		         -        > 5 cây

		100m2

		

		174.959

		

		174.959



		

		Phát rừng loại IV

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11141

		         -           0 cây

		100m2

		

		76.861

		

		76.861



		AA.11142

		         -        ( 2 cây

		100m2

		

		108.717

		

		108.717



		AA.11143

		         -        ( 3 cây

		100m2

		

		125.910

		

		125.910



		

		

		

		

		

		

		





AA.11200 - Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cưa chặt hoặc ủi đổ cây, cưa chặt thân, cành cây thành từng đoạn. San lấp mặt bằng, nhổ gốc cây, rễ cây.


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Mật độ cây tiêu chuẩn trên 100m2 rừng

		

		

		

		

		



		AA.11211

		         -           0 cây

		100m2

		

		3.792

		21.693

		25.485



		AA.11212

		         -        ( 2 cây

		100m2

		

		6.220

		30.084

		36.304



		AA.11213

		         -        ( 3 cây

		100m2

		

		14.462

		37.991

		52.453



		AA.11214

		         -        ( 5 cây

		100m2

		

		21.137

		45.253

		66.390



		AA.11215

		         -        > 5 cây

		100m2

		

		27.053

		49.287

		76.340



		

		

		

		

		

		

		





Bảng qui đổi cây tiêu chuẩn


		Đường kính cây

		Đổi ra cây tiêu chuẩn

		Đường kính cây

		Đổi ra cây tiêu chuẩn



		  10-20 cm


> 20-30 cm


> 30-40 cm

		1


1,5


3,5

		> 40-50 cm 


> 50-60 cm 

		6


15





AA.12000 - Công tác chặt cây


Đơn giá tính cho trường hợp chặt, đào một hoặc một số cây, bụi cây trong phạm vi xây dựng công trình.


AA.12100 - Chặt cây


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chặt cây, đốn cành, thân cây thành từng khúc. Vận chuyển xếp đống trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/cây


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chặt cây ở mặt đất bằng phẳng

		

		

		

		

		



		AA.12111

		Đường kính gốc cây (20cm

		cây

		

		6.068

		

		6.068



		AA.12112

		               -                ( 30cm

		cây

		

		12.136

		

		12.136



		AA.12113

		               -                ( 40cm

		cây

		

		24.777

		

		24.777



		AA.12114

		               -                ( 50cm

		cây

		

		47.027

		

		47.027



		AA.12115

		               -                ( 60cm

		cây

		

		102.649

		

		102.649



		AA.12116

		               -                ( 70cm

		cây

		

		245.751

		

		245.751



		AA.12117

		               -                > 70cm

		cây

		

		464.197

		

		464.197



		

		Chặt cây ở sườn đồi dốc

		

		

		

		

		



		AA.12121

		Đường kính gốc cây (20cm

		cây

		

		7.079

		

		7.079



		AA.12122

		               -                ( 30cm

		cây

		

		13.653

		

		13.653



		AA.12123

		               -                ( 40cm

		cây

		

		27.811

		

		27.811



		AA.12124

		               -                ( 50cm

		cây

		

		51.072

		

		51.072



		AA.12125

		               -                ( 60cm

		cây

		

		143.608

		

		143.608



		AA.12126

		               -                ( 70cm

		cây

		

		307.442

		

		307.442



		AA.12127

		               -                > 70cm

		cây

		

		505.662

		

		505.662



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp chặt cây ở chỗ lầy lội thì đơn giá được nhân với hệ số 2.


AA.13000 - Đào gốc cây, bụi cây


Thành phần công việc:


Đào gốc cây, bụi cây cả rễ theo yêu cầu, vận chuyển trong phạm vi 30m.


AA.13100 - Đào gốc cây


Đơn vị tính: đ/1 gốc cây


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào gốc cây

		

		

		

		

		



		AA.13111

		Đường kính gốc cây (20cm

		gốc cây

		

		10.113

		

		10.113



		AA.13112

		               -                ( 30cm

		gốc cây

		

		18.709

		

		18.709



		AA.13113

		               -                ( 40cm

		gốc cây

		

		35.396

		

		35.396



		AA.13114

		               -                ( 50cm

		gốc cây

		

		68.264

		

		68.264



		AA.13115

		               -                ( 60cm

		gốc cây

		

		163.834

		

		163.834



		AA.13116

		               -                ( 70cm

		gốc cây

		

		307.442

		

		307.442



		AA.13117

		               -                > 70cm

		gốc cây

		

		552.688

		

		552.688



		

		

		

		

		

		

		





AA.13200 - Đào bụi cây


Đơn vị tính: đ/1bụi


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào bụi dừa nước

		

		

		

		

		



		AA.13211

		Đường kính bụi dừa (30cm

		bụi

		

		26.800

		

		26.800



		AA.13212

		               -                > 30cm

		bụi

		

		37.925

		

		37.925



		

		Đào bụi tre

		

		

		

		

		



		AA.13221

		Đường kính bụi tre  ( 50cm

		bụi

		

		53.094

		

		53.094



		AA.13222

		               -                ( 80cm

		bụi

		

		337.782

		

		337.782



		AA.13223

		               -                > 80cm

		bụi

		

		607.805

		

		607.805



		

		

		

		

		

		

		





AA.20000 - Công tác Phá dỡ công trình 


AA.21000 - Phá dỡ bằng thủ công


Thành phần công việc:


Phá vỡ các kết cấu kiến trúc, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại, xếp đống theo từng loại, đúng nơi qui định hoặc trên các phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m để vận chuyển, thu dọn mặt bằng sau khi phá dỡ (biện pháp phá dỡ chưa tính trong đơn giá).


AA.21100 - Phá dỡ kết cấu gạch đá


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		

		

		

		

		



		AA.21111

		Phá dỡ tường gạch

		m3

		

		74.005

		

		74.005



		AA.21112

		Phá dỡ tường đá

		m3

		

		83.324

		

		83.324



		

		Phá dỡ bê tông gạch vỡ

		

		

		

		

		



		AA.21121

		      -       Nền

		m3

		

		91.547

		

		91.547



		AA.21122

		      -       Móng

		m3

		

		110.185

		

		110.185



		AA.21131

		Phá dỡ bê tông than xỉ

		m3

		

		99.770

		

		99.770



		

		

		

		

		

		

		





AA.21200 - Phá dỡ kết cấu bê tông móng, tường cột, xà dầm


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông móng, tường cột, xà dầm

		

		

		

		

		



		AA.21211

		Phá dỡ bê tông tảng rời

		m3

		

		112.926

		

		112.926



		

		Phá dỡ bê tông nền, móng

		

		

		

		

		



		AA.21221

		      -       Không cốt thép

		m3

		

		195.154

		

		195.154



		AA.21222

		      -       Có cốt thép

		m3

		

		279.575

		

		279.575



		AA.21231

		Phá dỡ bê tông tường

		m3

		

		257.648

		

		257.648



		AA.21241

		Phá dỡ bê tông cột

		m3

		

		301.503

		

		301.503



		AA.21251

		Phá dỡ bê tông xà dầm

		m3

		

		356.321

		

		356.321



		

		

		

		

		

		

		





AA.21300 - Phá dỡ nền xi măng, nền gạch, tấm đan bê tông


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá dỡ nền xi măng, nền gạch, tấm đan bê tông

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ nền xi măng

		

		

		

		

		



		AA.21311

		      -       Không cốt thép

		m2

		

		1.645

		

		1.645



		AA.21312

		      -       Có cốt thép

		m2

		

		2.741

		

		2.741



		

		Phá dỡ nền gạch

		

		

		

		

		



		AA.21321

		      -       Gạch lá nem

		m2

		

		3.837

		

		3.837



		AA.21322

		      -       Gạch xi măng

		m2

		

		4.385

		

		4.385



		AA.21323

		      -       Gạch chỉ

		m2

		

		3.289

		

		3.289



		AA.21331

		Phá dỡ nền đan bê tông

		m2

		

		4.934

		

		4.934



		

		

		

		

		

		

		





AA.21400 - Phá dỡ kết cấu  mặt đường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu mặt đường

		

		

		

		

		



		AA.21411

		- Mặt đường cấp phối

		m3

		

		81.680

		

		81.680



		AA.21421

		- Mặt đường đá dăm

		m3

		

		88.806

		

		88.806



		AA.21431

		- Mặt đường đá dăm nhựa

		m3

		

		104.704

		

		104.704



		AA.21441

		- Mặt đường bê tông asphalt

		m3

		

		123.342

		

		123.342



		AA.21451

		- Mặt đường bê tông XM

		m3

		

		192.962

		

		192.962



		

		

		

		

		

		

		





AA.21500 - Phá dỡ hàng rào 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ hàng rào

		

		

		

		

		



		

		Hàng rào song sắt

		

		

		

		

		



		AA.21511

		        -        Loại đơn giản

		m2

		

		4.385

		

		4.385



		AA.21512

		        -        Loại phức tạp

		m2

		

		5.263

		

		5.263



		

		

		

		

		

		

		





AA.21600 - Phá dỡ các kết cấu dưới nước bằng thủ công

Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đào, phá dỡ kết cấu gạch đá, bê tông, bốc xếp, vận chuyển phế liệu đổ đúng nơi qui định trong phạm vi 30m (chưa tính hệ sàn đạo, hệ nổi thi công).


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ các kết cấu dưới nước bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AA.21611

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		m3

		

		101.963

		

		101.963



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông

		

		

		

		

		



		AA.21612

		        -        Không cốt thép

		m3

		

		252.166

		

		252.166



		AA.21613

		        -        Có cốt thép

		m3

		

		419.363

		

		419.363



		

		

		

		

		

		

		





AA.22000 - Phá dỡ bằng máy


Thành phần công việc: 


Phá dỡ kết cấu bê tông cốt thép, không cốt thép, kết cấu gạch đá bằng búa căn, bằng máy khoan cầm tay, cắt cốt thép bằng máy hàn. Bốc xúc phế thải đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


AA.22100 - Phá dỡ kết cấu bằng búa căn


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu bằng búa căn

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông

		

		

		

		

		



		AA.22111

		        -        Có cốt thép

		m3

		15.086

		32.891

		133.950

		181.927



		AA.22112

		        -        Không cốt thép

		m3

		

		27.409

		89.175

		116.584



		

		

		

		

		

		

		



		AA.22121

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		m3

		

		10.964

		54.571

		65.535



		

		

		

		

		

		

		





AA.22200 - Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu bằng máy khoan

		

		

		

		

		



		

		Phá dỡ kết cấu bê tông

		

		

		

		

		



		AA.22211

		        -        Có cốt thép

		m3

		15.086

		110.734

		109.600

		235.420



		AA.22212

		        -        Không cốt thép

		m3

		

		103.059

		54.490

		157.549



		

		

		

		

		

		

		



		AA.22221

		Phá dỡ kết cấu gạch đá

		m3

		

		90.451

		49.192

		139.643



		

		

		

		

		

		

		





AA.22300 - Đập Đầu cọc khoan nhồi


Thành phần công việc:


- Lấy dấu vị trí, phá dỡ đầu cọc bằng búa căn, cắt cốt thép đầu cọc bằng máy hàn.


- Bốc xúc phế thải vào thùng chứa và dùng cẩu đưa lên khỏi hố móng.


- Vệ sinh hoàn thiện và uốn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đập đầu cọc khoan nhồi

		

		

		

		

		



		AA.22310

		        -        Trên cạn

		m3

		12.068

		42.531

		311.410

		366.009



		AA.22320

		        -        Dưới nước

		m3

		15.086

		62.025

		433.061

		510.172



		

		

		

		

		

		

		





AA.22400 - Cào bóc lớp mặt đường bê tông asphalt


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, lắp đặt hàng rào, biển báo, đèn tín hiệu. Chuẩn bị máy, lấy dấu cao độ lớp mặt đường cần bóc. Tiến hành bóc bằng máy theo đúng yêu cầu kỹ thuật, bóc bằng thủ công điểm máy không tới được. Di chuyển biển báo và rào chắn, dọn phế liệu rơi vãi, xúc hót phế liệu lên xe vận chuyển. Vận chuyển phế thải trong phạm vi 1000m 


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cào bóc lớp mặt đường bê tông Asphalt

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày lớp bóc (cm)

		

		

		

		

		



		AA.22411

		        -        ( 3cm

		100m2

		61.600

		105.147

		1.091.782

		1.258.529



		AA.22412

		        -        ( 4cm

		100m2

		82.720

		122.868

		1.197.384

		1.402.972



		AA.22413

		        -        ( 5cm

		100m2

		114.400

		142.952

		1.322.112

		1.579.464



		AA.22414

		        -        ( 6cm

		100m2

		149.600

		166.581

		1.453.491

		1.769.672



		AA.22415

		        -        ( 7cm

		100m2

		202.400

		193.753

		1.596.512

		1.992.665



		

		

		

		

		

		

		





AA.23000 - Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ôtô


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày lớp bóc (cm)

		

		

		

		

		



		AA.23111

		        -        ( 3cm

		100m2

		

		

		14.142

		14.142



		AA.23112

		        -        ( 4cm

		100m2

		

		

		18.301

		18.301



		AA.23113

		        -        ( 5cm

		100m2

		

		

		23.292

		23.292



		AA.23114

		        -        ( 6cm

		100m2

		

		

		27.451

		27.451



		AA.23115

		        -        ( 7cm

		100m2

		

		

		36.602

		36.602



		

		

		

		

		

		

		





AA.30000 - Tháo dỡ các loại kết cấu 


AA.31000 - Tháo dỡ các loại kết cấu bằng thủ công


AA.31100 - Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép


Đơn vị tính: đ/m3, đ/tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ kết cấu gỗ, sắt thép bằng thủ công

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ kết cấu gỗ

		

		

		

		

		



		AA.31111

		    -      Chiều cao ( 4m

		m3

		

		103.607

		

		103.607



		AA.31112

		    -      Chiều cao ( 16m

		m3

		

		163.908

		

		163.908



		

		Tháo dỡ kết cấu sắt thép

		

		

		

		

		



		AA.31121

		    -      Chiều cao ( 4m

		tấn

		

		356.321

		

		356.321



		AA.31122

		    -      Chiều cao ( 16m

		tấn

		

		482.404

		

		482.404



		

		

		

		

		

		

		





AA.31200 - Tháo dỡ mái 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ mái ngói

		

		

		

		

		



		AA.31211

		    -      Chiều cao ( 4m

		m2

		

		3.289

		

		3.289



		AA.31212

		    -      Chiều cao ( 16m

		m2

		

		4.934

		

		4.934



		

		Tháo dỡ mái tôn

		

		

		

		

		



		AA.31221

		    -      Chiều cao ( 4m

		m2

		

		1.645

		

		1.645



		AA.31222

		    -      Chiều cao ( 16m

		m2

		

		2.193

		

		2.193



		

		Tháo dỡ mái Fibroximăng

		

		

		

		

		



		AA.31231

		    -      Chiều cao ( 4m

		m2

		

		2.741

		

		2.741



		AA.31232

		    -      Chiều cao ( 16m

		m2

		

		3.289

		

		3.289



		

		

		

		

		

		

		





AA.31300 - Tháo dỡ trần, cửa, gạch ốp tường 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ trần, cửa, gạch ốp tường

		

		

		

		

		



		AA.31311

		Tháo dỡ trần

		m2

		

		3.289

		

		3.289



		AA.31312

		Tháo dỡ cửa

		m2

		

		2.193

		

		2.193



		

		Tháo dỡ gạch ốp

		

		

		

		

		



		AA.31331

		    -      Tường

		m2

		

		6.030

		

		6.030



		AA.31332

		    -      Chân tường

		m2

		

		7.126

		

		7.126



		

		

		

		

		

		

		





AA.31400 - Tháo dỡ vách ngăn


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ vách ngăn

		

		

		

		

		



		AA.31411

		    -      Khung mắt cáo 

		m2

		

		1.645

		

		1.645



		AA.31421

		    -      Giấy ép, ván ép

		m2

		

		2.193

		

		2.193



		AA.31431

		    -      Tường gỗ

		m2

		

		2.193

		

		2.193



		AA.31441

		    -      Ván sàn

		m2

		

		3.289

		

		3.289



		AA.31451

		    -      Vách ngăn bằng 


           nhôm kính

		m2

		

		5.482

		

		5.482



		

		

		

		

		

		

		





AA.31500 - Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh 


Thành phần công việc: 

Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh, tận dụng các vật liệu để sử dụng lại. Vận chuyển và xếp đống theo từng loại đúng nơi qui định trong phạm vi 30m.

Đơn vị tính: đ/cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ các thiết bị vệ sinh

		

		

		

		

		



		AA.31511

		    -      Tháo dỡ bồn tắm 

		cái

		

		24.668

		

		24.668



		AA.31521

		    -      Tháo dỡ chậu rửa

		cái

		

		5.482

		

		5.482



		AA.31531

		    -      Tháo dỡ bệ xí

		cái

		

		7.126

		

		7.126



		AA.31541

		    -      Tháo dỡ chậu tiểu

		cái

		

		8.223

		

		8.223



		

		

		

		

		

		

		





AA.31600 - Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ, bình đun nước nóng


Đơn vị tính: đ/cái 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ, bình đun nước nóng

		

		

		

		

		



		AA.31611

		Tháo dỡ máy điều hoà cục bộ

		cái

		

		32.891

		

		32.891



		AA.31621

		Tháo dỡ bình đun nước nóng

		cái

		

		10.964

		

		10.964



		

		

		

		

		

		

		





AA.32000 - Tháo dỡ kết cấu bằng máy 


AA.32100 - Tháo dỡ cầu tạm (EIFFEL, BAILEY, dàn T66, N64) bằng máy hàn, cần cẩu


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tháo sàn cầu, dàn cầu bằng thủ công kết hợp máy hàn và thủ công kết hợp cần cẩu, đánh dấu phân loại vật liệu sau tháo dỡ, xếp gọn, xả mối hàn, tháo bu lông các bộ phận kết cấu vận chuyển trong phạm vi 30m.


 Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ cầu tạm Eiffel, Bailey, dàn T66, N64

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ bằng máy hàn, cần cẩu

		

		

		

		

		



		AA.32121

		    -      Tháo sàn cầu

		tấn

		12.672

		197.895

		188.949

		399.516



		AA.32122

		    -      Tháo dàn cầu

		tấn

		18.480

		309.177

		239.604

		567.261



		

		

		

		

		

		

		





AA.32200 - Tháo dỡ Dầm, dàn cầu thép các loại 


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tháo dỡ dầm, dàn cầu thép các loại

		

		

		

		

		



		AA.32211

		    -      Trên cạn

		tấn

		102.843

		561.176

		2.163.798

		2.827.817



		AA.32212

		    -      Dưới nước

		tấn

		112.226

		797.461

		2.830.652

		3.740.339



		

		

		

		

		

		

		





Chương II


CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT

Thuyết minh


Đơn giá công tác đào, đắp đất, đá, cát được quy định cho 1m3 đào đắp hoàn chỉnh (bao gồm các công việc đào xúc đất, đầm lèn kể cả các công việc chuẩn bị và hoàn thiện v.v..) Trường hợp cần phải phát rừng phát tuyến, chặt, đào gốc cây, bụi cây, phá dỡ một số loại kết cấu trước khi đào, đắp thì áp dụng theo đơn giá công tác đã được tính trong chương I.


- Đơn giá công tác đào, đắp đất được tính cho trường hợp đào đắp đất đá, cát bằng thủ công và đào đắp đất, đá, cát bằng cơ giới.


- Trường hợp đào, đắp đất, đá, cát bằng máy mà khối lượng do máy không làm được như đào rãnh dọc, đào xả khối lượng đắp ép dư phải làm bằng thủ công (đào khoan đường, đào rãnh dọc, đào lấy đất đắp ép dư, .v.v.) thì khối lượng làm bằng thủ công áp dụng đơn giá công tác đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công tương ứng.


- Đơn giá đào đất tính cho đào 1m3 đất nguyên thổ đo tại nơi đào.


- Đơn giá đắp đất tính cho 1m3 đắp đo tại nơi đắp.


- Đào để đắp bằng khối lượng đất đắp nhân với hệ số chuyển đổi từ đất thiên nhiên cần đào để đắp như bảng kèm theo.


- Đơn giá vận chuyển tính cho 1m3 đất đào đo tại nơi đào đã tính đến hệ số nở rời của đất.


- Đơn giá vận chuyển đất, đá bằng ôtô tự đổ đã tính đến hệ số nở rời của đất, đá được tính cho các cự ly (300m; (500m; (700m và (1000m tương ứng với cấp đất, đá và loại phương tiện vận chuyển.

Trường hợp cự ly vận chuyển đất, đá từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly (1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo như sau:


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L (2Km   
= Đg1 + Đg2x(L-1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L (4Km   
= Đg1 + Đg3x(L-1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L (7Km   
= Đg1 + Đg4x(L-1)


- Đơn giá vận chuyển với cự ly L >7Km  

= Đg1 + Đg4x6 + Đg5x(L-7)


Trong đó:


- Đg1: Đơn giá vận chuyển trong phạm vi (1000m


- Đg2: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly (2Km


- Đg3: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly (4Km


- Đg4: Đơn giá vận chuyển 1Km tiếp theo cự ly (7Km


- Đg5: Đơn giá vận chuyển 1Km ngoài phạm vi cự ly >7Km


- Đơn giá đắp đất, đá, cát được tính riêng với điều kiện có đất, đá, cát đổ tại chỗ (hoặc nơi khác đã chuyển đến).


- Đơn giá đào đất đá công trình bằng máy được tính cho công tác đào xúc đất, đá đổ lên phương tiện vận chuyển.


- Đơn giá đào xúc đất hữu cơ, đất phong hoá bằng máy áp dụng đơn giá đào đất tạo mặt bằng đất cấp I.


- Đơn giá vận chuyển tiếp bằng thủ công trong đơn giá quy định vận chuyển trong phạm vi tối đa 300m.


- Đơn giá công tác trồng cỏ mái bờ kênh mương, đê đập, taluy nền đường được tính riêng.


- Đơn giá đào đất để đắp hoặc đắp đất (bằng đất có sẵn tại nơi đắp) công trình chưa tính đến chi phí nước phục vụ tưới ẩm. Khi xác định lượng nước tưới ẩm, Chủ đầu tư và tổ chức tư vấn thiết kế căn cứ vào chỉ tiêu khối lượng nước thí nghiệm của từng loại đất đắp và theo mùa trong năm để bổ sung vào đơn giá.


Bảng hệ số chuyển đổi bình quân từ đất đào sang đất đắp 


		Hệ số đầm nén, dung trọng đất

		Hệ số



		                  K = 0,85; ( = 1,45T/m3 ( 1,60T/m3

		1,07



		K = 0,90; ( = 1,75T/m3

		1,10



		K = 0,95; ( = 1,80T/m3

		1,13



		K = 0,98; ( > 1,80T/m3

		1,16





Ghi chú:


- Riêng khối lượng đá hỗn hợp cần đào và vận chuyển để đắp được tính bằng khối lượng đá hỗn hợp đo tại nơi đắp nhân với hệ số chuyển đổi 1,13.


- Căn cứ vào tính chất cơ lý của loại đất và đá hỗn hợp để đắp và yêu cầu kỹ thuật cụ thể của công trình, tổ chức tư vấn thiết kế chuẩn xác lại hệ số chuyển đổi nói trên cho phù hợp.


AB.10000 - đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công


AB.11000 - ĐàO ĐấT CÔNG TRìNH BằNG THủ CÔNG


AB.11100 - ĐàO BùN


Thành phần công việc:


Đào, xúc, đổ đúng chỗ quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm 
vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào bùn trong mọi điều kiện

		

		

		

		

		



		AB.11111

		    -      Bùn đặc

		m3

		

		47.532

		

		47.532



		AB.11112

		    -      Bùn lẫn rác

		m3

		

		50.566

		

		50.566



		AB.11113

		    -      Bùn lẫn sỏi đá

		m3

		

		82.423

		

		82.423



		AB.11114

		    -      Bùn lỏng

		m3

		

		72.310

		

		72.310



		

		Vận chuyển tiếp 10m

		

		

		

		

		



		AB.11121

		    -      Bùn đặc

		m3

		

		708

		

		708



		AB.11122

		    -      Bùn lẫn rác

		m3

		

		708

		

		708



		AB.11123

		    -      Bùn lẫn sỏi đá

		m3

		

		3.337

		

		3.337



		AB.11124

		    -      Bùn lỏng

		m3

		

		3.337

		

		3.337



		

		

		

		

		

		

		





AB.11200 - đào đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết


Thành phần công việc:


Đào, xúc, đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào xúc đất

		

		

		

		

		



		AB.11211

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		22.755

		

		22.755



		AB.11212

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		31.351

		

		31.351



		AB.11213

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		39.442

		

		39.442



		

		

		

		

		

		

		





ĐÀO MÓNG CÔNG TRÌNH

AB.11300 - Đào móng băng


Thành phần công việc:


Đào móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng băng

		

		

		

		

		



		

		Rộng ( 3m, sâu ( 1m

		

		

		

		

		



		AB.11311

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		28.317

		

		28.317



		AB.11312

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		41.464

		

		41.464



		AB.11313

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		62.702

		

		62.702



		AB.11314

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		97.593

		

		97.593



		

		Rộng ( 3m, sâu ( 2m

		

		

		

		

		



		AB.11321

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		31.351

		

		31.351



		AB.11322

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		44.498

		

		44.498



		AB.11323

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		66.242

		

		66.242



		AB.11324

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		101.132

		

		101.132



		

		Rộng ( 3m, sâu ( 3m

		

		

		

		

		



		AB.11331

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		34.385

		

		34.385



		AB.11332

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		48.038

		

		48.038



		AB.11333

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		69.781

		

		69.781



		AB.11334

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		106.189

		

		106.189



		

		Rộng ( 3m, sâu > 3m

		

		

		

		

		



		AB.11341

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		38.430

		

		38.430



		AB.11342

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		53.094

		

		53.094



		AB.11343

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		75.344

		

		75.344



		AB.11344

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		112.763

		

		112.763



		

		Rộng > 3m, sâu ( 1m

		

		

		

		

		



		AB.11351

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		23.260

		

		23.260



		AB.11352

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		31.857

		

		31.857



		AB.11353

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		49.049

		

		49.049



		AB.11354

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		73.827

		

		73.827



		

		Rộng > 3m, sâu ( 2m

		

		

		

		

		



		AB.11361

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		25.283

		

		25.283



		AB.11362

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		34.385

		

		34.385



		AB.11363

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		51.577

		

		51.577



		AB.11364

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		76.861

		

		76.861



		

		Rộng > 3m, sâu ( 3m

		

		

		

		

		



		AB.11371

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		27.306

		

		27.306



		AB.11372

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		36.913

		

		36.913



		AB.11373

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		55.117

		

		55.117



		AB.11374

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		80.906

		

		80.906



		

		Rộng > 3m, sâu > 3m

		

		

		

		

		



		AB.11381

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		30.340

		

		30.340



		AB.11382

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		40.453

		

		40.453



		AB.11383

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		58.657

		

		58.657



		AB.11384

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		85.962

		

		85.962



		

		

		

		

		

		

		





AB.11400 - Đào móng cột trụ, hố kiểm tra


Thành phần công việc:


Đào móng, hố theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng cột, trụ, hố kiểm tra

		

		

		

		

		



		

		Rộng ( 1m, sâu ( 1m

		

		

		

		

		



		AB.11411

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		38.430

		

		38.430



		AB.11412

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		60.174

		

		60.174



		AB.11413

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		96.076

		

		96.076



		AB.11414

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		156.755

		

		156.755



		

		Rộng ( 1m, sâu > 1m

		

		

		

		

		



		AB.11421

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		55.117

		

		55.117



		AB.11422

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		79.895

		

		79.895



		AB.11423

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		118.325

		

		118.325



		AB.11424

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		182.038

		

		182.038



		

		Rộng > 1m, sâu ( 1m

		

		

		

		

		



		AB.11431

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		25.283

		

		25.283



		AB.11432

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		38.936

		

		38.936



		AB.11433

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		63.208

		

		63.208



		AB.11434

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		101.132

		

		101.132



		

		Rộng > 1m, sâu > 1m

		

		

		

		

		



		AB.11441

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		35.902

		

		35.902



		AB.11442

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		52.589

		

		52.589



		AB.11443

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		76.355

		

		76.355



		AB.11444

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		118.325

		

		118.325



		

		

		

		

		

		

		





AB.11500 - đào kênh mương, rãnh thoát nước


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng, đào kênh mương, rãnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m. Hoàn thiện công trình bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào kênh mương, rãnh thoát nước

		

		

		

		

		



		

		Rộng ( 3m, sâu ( 1m

		

		

		

		

		



		AB.11511

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		30.845

		

		30.845



		AB.11512

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		46.015

		

		46.015



		AB.11513

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		68.264

		

		68.264



		AB.11514

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		104.166

		

		104.166



		

		Rộng ( 3m, sâu ( 2m

		

		

		

		

		



		AB.11521

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		34.385

		

		34.385



		AB.11522

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		47.532

		

		47.532



		AB.11523

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		69.276

		

		69.276



		AB.11524

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		105.178

		

		105.178



		

		Rộng ( 3m, sâu ( 3m

		

		

		

		

		



		AB.11531

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		36.408

		

		36.408



		AB.11532

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		50.566

		

		50.566



		AB.11533

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		72.815

		

		72.815



		AB.11534

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		109.729

		

		109.729



		

		Rộng ( 3m, sâu > 3m

		

		

		

		

		



		AB.11541

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		39.947

		

		39.947



		AB.11542

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		55.117

		

		55.117



		AB.11543

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		93.042

		

		93.042



		AB.11544

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		120.347

		

		120.347



		

		Rộng > 3m, sâu ( 1m

		

		

		

		

		



		AB.11551

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		26.294

		

		26.294



		AB.11552

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		35.396

		

		35.396



		AB.11553

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		53.094

		

		53.094



		AB.11554

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		79.389

		

		79.389



		

		Rộng > 3m, sâu ( 2m

		

		

		

		

		



		AB.11561

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		27.306

		

		27.306



		AB.11562

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		36.913

		

		36.913



		AB.11563

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		54.611

		

		54.611



		AB.11564

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		80.400

		

		80.400



		

		Rộng > 3m, sâu ( 3m

		

		

		

		

		



		AB.11571

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		30.340

		

		30.340



		AB.11572

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		41.970

		

		41.970



		AB.11573

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		57.140

		

		57.140



		AB.11574

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		83.434

		

		83.434



		

		Rộng > 3m, sâu > 3m

		

		

		

		

		



		AB.11581

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		32.868

		

		32.868



		AB.11582

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		45.510

		

		45.510



		AB.11583

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		59.668

		

		59.668



		AB.11584

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		87.479

		

		87.479



		

		

		

		

		

		

		





AB.11600 - Đào đất đặt đường ống, đường cáp


Thành phần công việc:


Chuẩn bị đào xúc đất đổ bên cạnh hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m,  công tác làm kè chắn đất, phá dỡ kết cấu chưa tính trong đơn giá. 


 Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào đất đặt đường ống, đường cáp

		

		

		

		

		



		

		Có mở mái taluy

		

		

		

		

		



		AB.11611

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		52.078

		

		52.078



		AB.11612

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		72.361

		

		72.361



		AB.11613

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		127.727

		

		127.727



		AB.11614

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		161.167

		

		161.167



		

		Không mở mái taluy

		

		

		

		

		



		AB.11621

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		59.752

		

		59.752



		AB.11622

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		82.776

		

		82.776



		AB.11623

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		146.914

		

		146.914



		AB.11624

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		185.287

		

		185.287



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đối với công tác đào đất đặt đường ống, đường cáp trong thành phố, thị trấn chi phí nhân công được nhân hệ số 1,2 so với chi phí nhân công trong công tác tương ứng.


AB.11700 - đào nền đường


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, dọn dẹp mặt bằng. Đào nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m để vận chuyển, hoàn thiện nền đường, bạt mái taluy, sửa chữa bề mặt nền đường, đắp lại rãnh dọc cũ, đầm nén (nếu là đường mở rộng) theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào nền đường

		

		

		

		

		



		

		Đào nền đường mở rộng

		

		

		

		

		



		AB.11711

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		28.317

		

		28.317



		AB.11712

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		37.419

		

		37.419



		AB.11713

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		54.106

		

		54.106



		AB.11714

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		79.895

		

		79.895



		

		Đào nền đường làm mới

		

		

		

		

		



		AB.11721

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		18.204

		

		18.204



		AB.11722

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		27.306

		

		27.306



		AB.11723

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		43.993

		

		43.993



		AB.11724

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		69.781

		

		69.781



		

		

		

		

		

		

		





AB.11800 - đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào khuôn rãnh, san đầm đáy khuôn, rãnh, xúc đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 10m, hoàn thiện khuôn, rãnh sau khi đào theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào khuôn đường, rãnh thoát nước lòng đường, rãnh xương cá

		

		

		

		

		



		

		Sâu ( 15cm

		

		

		

		

		



		AB.11811

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		38.936

		

		38.936



		AB.11812

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		48.544

		

		48.544



		AB.11813

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		70.287

		

		70.287



		AB.11814

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		80.400

		

		80.400



		

		Sâu ( 30cm

		

		

		

		

		



		AB.11821

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		35.396

		

		35.396



		AB.11822

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		43.993

		

		43.993



		AB.11823

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		64.219

		

		64.219



		AB.11824

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		73.827

		

		73.827



		

		Sâu > 30cm

		

		

		

		

		



		AB.11831

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		32.362

		

		32.362



		AB.11832

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		40.453

		

		40.453



		AB.11833

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		59.162

		

		59.162



		AB.11834

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		67.759

		

		67.759



		

		

		

		

		

		

		





AB.11900 - Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đất 10m tiếp theo bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AB.11911

		    -      Đất cấp I

		m3

		

		1.568

		

		1.568



		AB.11912

		    -      Đất cấp II

		m3

		

		1.618

		

		1.618



		AB.11913

		    -      Đất cấp III

		m3

		

		1.770

		

		1.770



		AB.11914

		    -      Đất cấp IV

		m3

		

		1.871

		

		1.871



		

		

		

		

		

		

		





AB.12000 - phá đá bằng thủ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đục phá, cậy, xeo, đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển trong phạm vi 30m, hoàn thiện bề mặt khi đào phá bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3 

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AB.12111

		    -      Đá cấp I

		m3

		

		317.948

		

		317.948



		AB.12112

		    -      Đá cấp II

		m3

		

		246.684

		

		246.684



		AB.12113

		    -      Đá cấp III

		m3

		

		213.793

		

		213.793



		AB.12114

		    -      Đá cấp IV

		m3

		

		191.865

		

		191.865



		

		

		

		

		

		

		





AB.13000 - đắp đất công trình bằng thủ công


AB.13100 - đắp đất nền móng công trình


Thành phần công việc:


- Đắp nền móng công trình bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, xăm, đầm đất từng lớp, bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp đất nền móng công trình, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.13111

		    -      K = 0,85

		m3

		

		28.317

		

		28.317



		AB.13112

		    -      K = 0,90

		m3

		

		33.879

		

		33.879



		AB.13113

		    -      K = 0,95

		m3

		

		35.396

		

		35.396



		

		Đắp đất móng đường ống, đường cống, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.13121

		    -      K = 0,85

		m3

		

		30.340

		

		30.340



		AB.13122

		    -      K = 0,90

		m3

		

		34.891

		

		34.891



		AB.13123

		    -      K = 0,95

		m3

		

		37.419

		

		37.419



		

		

		

		

		

		

		





AB.13200 - đắp bờ kênh mương


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị mặt bằng. Đắp kênh mương bằng đất đã đào, đổ đống tại nơi đắp hoặc vận chuyển trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, bạt vỗ mái taluy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp bờ kênh mương, dung trọng 

		

		

		

		

		



		AB.13211

		    -      ( ( 1,45 T/m3

		m3

		

		28.823

		

		28.823



		AB.13212

		    -      ( ( 1,50 T/m3

		m3

		

		34.385

		

		34.385



		AB.13213

		    -      ( ( 1,55 T/m3

		m3

		

		37.419

		

		37.419



		AB.13214

		    -      ( ( 1,60 T/m3

		m3

		

		40.959

		

		40.959



		

		

		

		

		

		

		





AB.13300 - đắp ĐấT nền đường


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đắp nền đường bằng đất đã đào đổ đống tại nơi đắp trong phạm vi 30m. San, đầm đất từng lớp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện công trình, gọt vỗ mái taluy, sửa mặt nền đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp đất nền đường, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.13311

		    -      K = 0,85

		m3

		

		30.845

		

		30.845



		AB.13312

		    -      K = 0,90

		m3

		

		36.408

		

		36.408



		AB.13313

		    -      K = 0,95

		m3

		

		39.442

		

		39.442



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp đắp bờ kênh mương, nền đường mở rộng thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15 so với chi phí nhân công trong đơn giá đắp bờ kênh mương, nền đường tương ứng.


AB.13400 - Dắp cát công trình


Thành phần công việc:


- Đắp bằng cát đã đổ đống tại nơi đắp đến trong phạm vi 30m.


- San, tưới nước, đầm theo yêu cầu kỹ thuật, hoàn thiện công trình sau khi đắp.


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp cát công trình

		

		

		

		

		



		AB.13411

		Đắp nền móng công trình

		m3

		38.576

		22.755

		

		61.331



		AB.13412

		Đắp móng đường ống

		m3

		38.576

		29.328

		

		67.904



		

		

		

		

		

		

		





ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


ĐÀO ĐẤT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY


ĐÀO SAN ĐẤT TẠO MẶT BẰNG

Thành phần công việc:


Đào san đất bằng máy đào; bằng máy ủi; bằng cạp chuyển trong phạm vi quy định. Bảo đảm mặt bằng theo yêu cầu kỹ thuật.


AB.21000 - Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào


Đơn vị tính: đ/100 m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào san đất bằng máy đào 

		

		

		

		

		



		AB.21111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		25.283

		399.232

		424.515



		AB.21112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		32.868

		448.041

		480.909



		AB.21113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		40.959

		605.262

		646.221



		AB.21124

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		58.151

		680.705

		738.856



		

		

		

		

		

		

		





AB.22000 - Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi 

		

		

		

		

		



		AB.22111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		279.820

		279.820



		AB.22112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		348.011

		348.011



		AB.22113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		

		460.880

		460.880



		AB.22114

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		

		622.344

		622.344



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi 

		

		

		

		

		



		AB.22171

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		340.957

		340.957



		AB.22172

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		435.798

		435.798



		AB.22173

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		

		602.749

		602.749



		AB.22174

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		

		813.594

		813.594



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi 

		

		

		

		

		



		AB.22241

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		522.017

		522.017



		AB.22292

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		610.743

		610.743



		AB.22293

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		

		721.515

		721.515



		AB.22294

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		

		972.997

		972.997



		

		

		

		

		

		

		





AB.23000 -  đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 300m bằng máy cạp, máy cạp.

		

		

		

		

		



		AB.23121

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		579.190

		579.190



		AB.23122

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		626.915

		626.915



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 500m bằng máy cạp, máy cạp.  

		

		

		

		

		





		AB.23141

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		730.863

		730.863



		AB.23142

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		791.532

		791.532



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 700m bằng máy cạp, máy cạp.

		

		

		

		

		



		AB.23161

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		848.648

		848.648



		AB.23162

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.003.340

		1.003.340



		

		Đào san đất trong phạm vi ( 1000m bằng máy cạp, máy cạp.

		

		

		

		

		



		AB.23181

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		1.015.018

		1.015.018



		AB.23182

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		1.100.786

		1.100.786



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp .

		

		

		

		

		



		AB.23211

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		198.283

		198.283



		AB.23212

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		218.112

		218.112



		

		

		

		

		

		

		





AB.24000 - đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi  tập kết bằng máy đào 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào xúc đất đổ lên phương tiện vận chuyển để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào trong phạm vi 30m.


 Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào xúc đất bằng máy đào 

		

		

		

		

		



		AB.24111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		25.283

		345.814

		371.097



		AB.24112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		32.868

		404.479

		437.347



		AB.24113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		40.959

		547.295

		588.254



		AB.24124

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		58.151

		616.237

		674.388



		

		

		

		

		

		

		





Ab.25000 - Đào móng công trình bằng máy


Thành phần công việc:


Đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.25100 - Chiều rộng móng ( 6m


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng bằng máy đào 

		

		

		

		

		



		AB.25111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		240.189

		479.501

		719.690



		AB.25112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		308.959

		564.476

		873.435



		AB.25113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		378.235

		789.053

		1.167.288



		AB.25114

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		410.091

		914.998

		1.325.089



		

		

		

		

		

		

		





Ab.25200 - Chiều rộng móng ( 10m


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng bằng máy đào 

		

		

		

		

		



		AB.25211

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		93.547

		456.740

		550.287



		AB.25212

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		120.347

		537.163

		657.510



		AB.25213

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		148.159

		679.799

		827.958



		AB.25214

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		220.974

		870.993

		1.091.967



		

		

		

		

		

		

		





AB.25300 - Chiều rộng móng ( 20m


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng bằng máy đào  

		

		

		

		

		



		AB.25311

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		60.679

		453.790

		514.469



		AB.25312

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		78.883

		538.287

		617.170



		AB.25313

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		98.098

		680.446

		778.544



		AB.25314

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		151.193

		868.127

		1.019.320



		

		

		

		

		

		

		





AB.25400 - Chiều rộng móng > 20m 


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng bằng máy đào  

		

		

		

		

		



		AB.25411

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		55.117

		431.029

		486.146



		AB.25412

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		71.905

		510.974

		582.879



		AB.25413

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		88.895

		644.028

		732.923



		AB.25414

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		137.540

		822.604

		960.144



		

		

		

		

		

		

		





AB.26100 - Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp  máy đào 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào móng công trình theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào thuỷ lực , đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp

		

		

		

		

		



		AB.26111

		Tổ hợp  máy đào

		100m3

		

		530.945

		910.445

		1.441.390



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


AB.27000 - Đào kênh mương bằng máy đào


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất đổ đúng nơi quy định hoặc đổ lên phương tiện vận chuyển. Bạt mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ( 6m,  bằng máy đào 

		

		

		

		

		



		AB.27111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		282.665

		477.984

		760.649



		AB.27112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		352.952

		559.924

		912.876



		AB.27113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		421.722

		707.113

		1.128.835



		AB.27114

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		491.503

		908.928

		1.400.431



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ( 10m,  bằng máy đào.

		

		

		

		

		



		AB.27211

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		235.638

		456.740

		692.378



		AB.27212

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		294.295

		538.680

		832.975



		AB.27213

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		349.918

		678.282

		1.028.200





		AB.27214

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		409.586

		870.993

		1.280.579



		

		Đào kênh mương, chiều rộng ( 20m,  bằng máy đào, máy ủi.

		

		

		

		

		



		AB.27311

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		211.872

		467.446

		679.318



		AB.27312

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		265.978

		554.978

		820.956



		AB.27313

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		314.521

		698.655

		1.013.176



		AB.27314

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		368.627

		895.440

		1.264.067



		

		Đào kênh mương, chiều rộng > 20m,  bằng máy đào , máy ủi.

		

		

		

		

		



		AB.27411

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		201.253

		433.327

		634.580





		AB.27412

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		244.740

		510.627

		755.367



		AB.27413

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		289.744

		642.554

		932.298



		AB.27414

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		345.367

		824.166

		1.169.533



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


- Đơn giá đào hố móng, kênh mương có chiều rộng >20m áp dụng cho mọi hố móng, kênh mương có chiều rộng đáy >20m.


AB.28100 - đào kênh mương nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp  máy đào 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất theo phương pháp đào chuyển bằng tổ hợp các máy đào thuỷ lực, đổ đúng nơi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa đáy, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào kênh mương, nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp

		

		

		

		

		



		AB.28111

		Tổ hợp  máy đào

		100m3

		

		343.850

		955.968

		1.299.818



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp tổ hợp sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


AB.28200 - nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, bằng tổ hợp máy xáng cạp và máy đào 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào nạo vét hoặc mở rộng kênh mương bằng máy xáng cạp, đổ đất lên bờ đảm bảo độ sâu theo yêu cầu thiết kế. Máy đào thuỷ lực chuyển đất đã đào lên vị trí tạo bờ kênh mương theo thiết kế. Kiểm tra xác định độ sâu và chiều rộng đáy kênh mương, hoàn thiện sau khi đào, tạo bờ theo yêu cầu.


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.28211

		Nạo vét kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp + máy đào

		100m3

		

		290.250

		924.267

		1.214.517



		AB.28221

		Mở rộng kênh mương bằng tổ hợp máy xáng cạp + máy đào

		100m3

		

		290.250

		901.105

		1.191.355



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp máy đào thuỷ lực phải sử dụng tấm chống lầy trong quá trình thi công thì chi phí máy thi công đối với máy này được nhân với hệ số 1,15. Chi phí tấm chống lầy được tính riêng.


AB.30000 - đào nền đường 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đào đất nền đường bằng máy đào, đổ lên phương tiện vận chuyển. Đào nền đường bằng máy ủi trong phạm vi quy định, bạt vỗ mái taluy, sửa nền đường hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.31000 -  đào nền đường bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào nền đường bằng máy đào, máy ủi.

		

		

		

		

		



		AB.31111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		196.702

		478.634

		675.336



		AB.31112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		245.246

		553.978

		799.224



		AB.31113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		292.778

		673.292

		966.070



		AB.31124

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		339.805

		830.710

		1.170.515



		

		

		

		

		

		

		





AB.32000 - Đào nền đường bằng máy ủi


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi.

		

		

		

		

		





		AB.32111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		381.715

		548.583



		AB.32112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		212.378

		467.150

		679.528



		AB.32113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		247.774

		561.207

		808.981



		AB.32114

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		273.057

		741.483

		1.014.540



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi.

		

		

		

		

		



		AB.32171

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		466.366

		633.234



		AB.32172

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		212.378

		587.857

		800.235



		AB.32173

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		247.774

		835.540

		1.083.314





		AB.32174

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		273.057

		1.127.901

		1.400.958



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi.

		

		

		

		

		



		AB.32231

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		166.868

		716.401

		883.269



		AB.32282

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		212.378

		820.311

		1.032.689



		AB.32283

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		247.774

		996.948

		1.244.722



		AB.32284

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		273.057

		1.344.233

		1.617.290



		

		

		

		

		

		

		





AB.33000 - Đào nền đường bằng máy cạp 


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 300m bằng máy cạp, máy ủi.

		

		

		

		

		



		AB.33121

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		261.427

		637.026

		898.453



		AB.33122

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		341.322

		690.416

		1.031.738



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 500m bằng máy cạp, máy ủi.

		

		

		

		

		



		AB.33141

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		261.427

		806.090

		1.067.517



		AB.33142

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		341.322

		872.424

		1.213.746



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 700m bằng máy cạp, máy ủi.

		

		

		

		

		



		AB.33161

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		261.427

		933.592

		1.195.019



		AB.33162

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		341.322

		1.006.811

		1.348.133



		

		Đào vận chuyển đất trong phạm vi ( 1000m bằng máy cạp, máy ủi.

		

		

		

		

		



		AB.33181

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		261.427

		1.116.563

		1.377.990



		AB.33182

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		341.322

		1.212.442

		1.553.764



		

		Vận chuyển tiếp 500m bằng máy cạp.

		

		

		

		

		



		AB.33201

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		212.446

		212.446



		AB.33202

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		232.275

		232.275



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Khi đào nền đường mở rộng bằng máy xúc, máy ủi, máy cạp thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,15, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá đào nền đường tương ứng.

AB.34000 - San đất, đá bãi thải, bãi trữ , bãi gia tải


Thành phần công việc:


San đất, đá bãi thải phục vụ công tác đào, xúc đất đổ đi hoặc đất dự trữ tại bãi trữ đất, bãi gia tải bằng máy ủi.


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		San đất đá bãi thải bằng máy ủi .

		

		

		

		

		



		AB.34110

		    -      San đất

		100m3

		

		

		103.696

		103.696



		AB.34120

		    -      San đá

		100m3

		

		

		145.400

		145.400



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Công tác san đất, đá bãi thải, bãi trữ đất, đá được tính đơn giá cho 100% khối lượng đất, đá đo tại nơi đào phải chuyển bằng ôtô đến bãi thải, bãi tập kết đất, đá, bãi gia tải nền đất yếu.

AB.35000 - Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn 


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, đào đất các loại trong khung vây bằng thủ công, đổ vào thùng, đưa thùng chứa đất lên bằng máy đào gầu ngoạm ra khỏi vị trí móng, hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.35110

		Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn

		100m3

		

		2.795.751

		14.038.085

		16.833.836



		

		

		

		

		

		

		





AB.36000 - Xói hút bùn trong khung vây phòng nước


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, đào đất các loại bằng máy bơm xói, bơm hút hỗn hợp ra khỏi khung vây,  hoàn thiện hố móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính : đ/m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước các trụ

		

		

		

		

		



		AB.36110

		    -      Trên cạn

		m3

		3.301

		16.022

		114.327

		133.650



		AB.36120

		    -      Dưới nước

		m3

		3.301

		33.966

		484.931

		522.198



		

		

		

		

		

		

		





AB.41000 - Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đất do máy đào đổ lên phương tiện, vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ( 300m

		

		

		

		

		



		AB.41111

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		365.358

		365.358



		AB.41112

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		456.972

		456.972



		AB.41113

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		

		548.586

		548.586



		AB.41114

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		

		603.445

		603.445



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ( 500m

		

		

		

		

		



		AB.41211

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		456.972

		456.972



		AB.41212

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		522.802

		522.802



		AB.41213

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		

		674.761

		674.761



		AB.41214

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		

		691.218

		691.218



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ( 700m

		

		

		

		

		



		AB.41311

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		522.254

		522.254



		AB.41312

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		608.930

		608.930



		AB.41313

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		

		713.162

		713.162



		AB.41314

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		

		783.381

		783.381



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ( 1000m

		

		

		

		

		



		AB.41411

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		609.479

		609.479



		AB.41412

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		729.619

		729.619



		AB.41413

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		

		877.738

		877.738



		AB.41414

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		

		932.596

		932.596



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


- Đơn giá vận chuyển đất bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đất đến nơi đổ đất có cự ly (300m, (500m, (700m, (1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ đất >1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển đất cự ly (1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.


AB.42000 - Vận chuyển đất 1000m tiếp theo bằng ôtô tự đổ áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển đất từ nơi đào đến nơi đổ đất > 1000m


Đơn vị tính: đ/100m3/km


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển tiếp cự ly ( 2km bằng ô tô tự đổ.

		

		

		

		

		



		AB.42161

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		239.836

		239.836



		AB.42162

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		274.099

		274.099



		AB.42163

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		

		308.361

		308.361



		AB.42164

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		

		351.189

		351.189



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển tiếp cự ly ( 4km bằng ô tô tự đổ.

		

		

		

		

		



		AB.42261

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		179.877

		179.877



		AB.42262

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		214.140

		214.140



		AB.42263

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		

		239.836

		239.836



		AB.42264

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		

		282.664

		282.664



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển tiếp cự ly ( 7km bằng ô tô tự đổ.

		

		

		

		

		



		AB.42361

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		147.328

		147.328



		AB.42362

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		171.312

		171.312



		AB.42363

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		

		188.443

		188.443



		AB.42364

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		

		205.574

		205.574



		

		

		

		

		

		

		





Vận chuyển phạm vi ngoài 7km áp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng đơn giá sau :


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ô tô tự đổ.

		

		

		

		

		



		AB.42461

		    -      Đất cấp I

		100m3

		

		

		92.508

		92.508



		AB.42462

		    -      Đất cấp II

		100m3

		

		

		106.213

		106.213



		AB.42463

		    -      Đất cấp III

		100m3

		

		

		116.492

		116.492



		AB.42464

		    -      Đất cấp IV

		100m3

		

		

		128.484

		128.484





AB.50000 - Công tác đào đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương, nền đường bằng khoan nổ mìn


Qui định áp dụng


Đơn giá khoan nổ phá đá mặt bằng, hố móng công trình, kênh mương nền đường cũng như khoan nổ phá đá đường viền được tính toán theo loại thuốc nổ Amônít với công suất nổ quy định tương ứng là 350cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công  được qui đổi bằng cách nhân các chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây: 


		- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ :

		KTN = 350 / e



		- Hệ số chuyển đổi vật liệu còn lại : 

		KVL = (1+( KTN -1) / 2)



		- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công 

		KNC,MTC = (1+( KTN -1) / 3)





Trong đó : e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3) 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc, vận chuyển, xử lý đá quá cỡ theo yêu cầu kỹ thuật.


AB.51100 - Phá đá mặt bằng công trình


AB.51120 - Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan      


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá mặt bằng công trình bằng máy khoan 

		

		

		

		

		



		AB.51121

		    -      Đá cấp I

		100m3

		1.253.777

		362.625

		2.914.784

		4.531.186



		AB.51122

		    -      Đá cấp II

		100m3

		1.085.291

		333.846

		2.624.295

		4.043.432



		AB.51123

		    -      Đá cấp III

		100m3

		983.163

		305.066

		2.029.861

		3.318.090



		AB.51124

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		912.552

		293.554

		1.194.036

		2.400.142



		

		

		

		

		

		

		





AB.51200 - Phá đá hố móng công trình


AB.51220 - Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan      


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá hố móng công trình bằng máy khoan 

		

		

		

		

		



		AB.51221

		    -      Đá cấp I

		100m3

		1.384.025

		435.150

		3.238.362

		5.057.537



		AB.51222

		    -      Đá cấp II

		100m3

		1.199.680

		400.615

		2.915.904

		4.516.199



		AB.51223

		    -      Đá cấp III

		100m3

		1.087.349

		366.079

		2.255.667

		3.709.095



		AB.51224

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		1.009.859

		335.490

		1.326.440

		2.671.789



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy hố móng thì các chi phí vật liệu, nhân công,  máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.


AB.51300 - Phá đá kênh mương, nền đường


AB.51320 - Phá đá kênh mương, nền đường bằng máy khoan     


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá kênh mương, nền đường công trình bằng máy khoan 

		

		

		

		

		



		AB.51321

		    -      Đá cấp I

		100m3

		1.318.993

		398.915

		3.076.573

		4.794.481



		AB.51322

		    -      Đá cấp II

		100m3

		1.142.567

		367.230

		2.770.499

		4.280.296



		AB.51323

		    -      Đá cấp III

		100m3

		1.035.358

		335.600

		2.144.096

		3.515.054



		AB.51324

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		961.216

		322.937

		1.260.637

		2.544.790



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Khi khoan nổ tầng tiếp giáp lớp bảo vệ đáy kênh mương thì các chi phí vật liệu, nhân công , máy thi công được nhân với hệ số điều chỉnh 1,2.


AB.51410 - Khoan Phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên  xuống đường kính ≥20m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, xác định chiều sâu lỗ khoan, khoan tạo lỗ, thông lỗ thổi rửa nghiệm thu lỗ khoan, nạp mìn theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) xử lý đá quá cỡ, xúc đá vào thùng cẩu lên đổ đống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3 nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính ≥ 20m

		

		

		

		

		



		AB.51411

		    -      Đá cấp I

		100m3

		2.175.613

		823.924

		12.325.120

		15.324.657



		AB.51412

		    -      Đá cấp II

		100m3

		1.858.117

		754.798

		10.987.927

		13.600.842



		AB.51413

		    -      Đá cấp III

		100m3

		1.448.705

		685.617

		9.158.346

		11.292.668



		AB.51414

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		1.249.137

		643.132

		8.189.437

		10.081.706



		

		

		

		

		

		

		





AB.51510 - Phá đá đường viền


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển máy khoan vào vị trí, định vị lỗ khoan,  khoan tạo lỗ,  nạp thuốc, đấu dây theo hộ chiếu, cảnh giới, nổ tạo viền. Kiểm tra xử lý lỗ mìn câm (nếu có).


 Đơn vị tính: đ/100m2 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá đường viền

		

		

		

		

		



		AB.51511

		    -      Đá cấp I

		100m2

		10.967.084

		411.140

		43.113.681

		54.491.905



		AB.51512

		    -      Đá cấp II

		100m2

		7.859.048

		411.140

		38.806.599

		47.076.787



		AB.51513

		    -      Đá cấp III

		100m2

		7.126.366

		411.140

		33.885.908

		41.423.414



		

		

		

		

		

		

		





AB.51610 - Đào phá đá bằng búa căn


Thành phần công việc:


Đục phá, cậy, xeo (chiều dày đào đá ( 0,5m), đập đá tảng thành đá có thể vận chuyển được, xếp đá thành đống đúng nơi quy định hoặc bốc xếp lên phương tiện vận chuyển, hoàn thiện bề mặt sau khi đào theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m3 nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào đá chiều dày ( 0,5m, dùng búa căn

		

		

		

		

		



		AB.51611

		    -      Đá cấp I

		m3

		

		77.294

		303.506

		380.800



		AB.51612

		    -      Đá cấp II

		m3

		

		70.168

		274.750

		344.918



		AB.51613

		    -      Đá cấp III

		m3

		

		63.041

		245.995

		309.036



		AB.51614

		    -      Đá cấp IV

		m3

		

		54.819

		218.036

		272.855



		

		

		

		

		

		

		





AB.52100 - xúc đá sau nổ mìn  đổ lên phương tiện vận chuyển


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xúc đá sau nổ mìn lên phương tiện vận chuyển hoặc đổ bên cạnh.


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển bằng

		

		

		

		

		



		AB.52111

		          Máy đào 

		100m3

		

		98.674

		939.046

		1.037.720



		

		

		

		

		

		

		





AB.53000 - Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đá do máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển đến vị trí đắp hoặc đổ đi bằng ôtô tự đổ.


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.53111

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ( 300m

		100m3

		

		

		856.343

		856.343



		AB.53211

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ( 500m

		100m3

		

		

		921.624

		921.624



		AB.53311

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ( 700m

		100m3

		

		

		938.082

		938.082



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.53411

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ( 1000m

		100m3

		

		

		1.240.353

		1.240.353



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


- Đơn giá vận chuyển đá bằng ôtô tự đổ được tính cho các cự ly từ nơi đào đến nơi đổ có cự ly (300m, (500m, (700m, (1000m. Trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ >1000m thì áp dụng đơn giá vận chuyển cự ly (1000m và đơn giá vận chuyển 1000m tiếp theo.


AB.54000 - Vận chuyển  đá sau nổ mìn 1000m tiếp theo  bằng ôtô tự đổ


áp dụng đối với trường hợp cự ly vận chuyển từ nơi đào đến nơi đổ > 1000m


Đơn vị tính: đ/100m3 nguyên khai/1km


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.54111

		Vận chuyển tiếp cự ly ( 2km bằng ô tô tự đổ.

		100m3

		

		

		490.984

		490.984



		AB.54211

		Vận chuyển tiếp cự ly ( 4km bằng ô tô tự đổ.

		100m3

		

		

		449.841

		449.841



		AB.54311

		Vận chuyển tiếp cự ly ( 7km bằng ô tô tự đổ.

		100m3

		

		

		401.016

		401.016



		

		

		

		

		

		

		





Vận chuyển phạm vi ngoài 7km áp dụng đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 7km cộng với đơn giá vận chuyển tiếp 1km theo bảng đơn giá sau :


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.54411

		Vận chuyển 1km ngoài phạm vi 7km bằng ô tô tự đổ

		100m3

		

		

		290.751

		290.751



		

		

		

		

		

		

		





AB.55000 - ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi ra khỏi mặt bằng công trình hoặc vận chuyển đến nơi đắp.


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.55141

		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi ( 50m bằng máy ủi

		100m3

		

		

		868.213

		868.213



		AB.55181

		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi ( 70m bằng máy ủi

		100m3

		

		

		1.197.535

		1.197.535



		AB.55221

		ủi đá sau nổ mìn trong phạm vi ( 100m bằng máy ủi

		100m3

		

		

		1.407.103

		1.407.103



		

		

		

		

		

		

		





Ab.55300 - xúc đá hỗn hợp, đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông lên phương tiện bằng máy đào


Thành phần công việc :


Xúc đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào


AB.55310 - xúc đá hỗn hợp tại bãi trữ


Đơn vị tính: đ/100m3đo tại bãi trữ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.55311

		Xúc đá hỗn hợp lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào

		100m3

		

		60.477

		781.842

		842.319



		

		

		

		

		

		

		





AB.55320 - xúc đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông


Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xúc đá tảng, cục bê tông lên phương tiện vận chuyển bằng máy đào, đường kính đá tảng, cục bê tông

		

		

		

		

		



		AB.55321

		-        0,4 ( 1m

		100m3

		

		60.477

		5.763.741

		5.824.218



		AB.55322

		-        > 1m

		100 viên

		

		60.477

		5.183.778

		5.244.255



		

		

		

		

		

		

		





AB.56000  - Vận chuyển đá hỗn  hợp, đá tảng, cục bê tông lấp sông bằng ô tô tự đổ


Thành phần công việc:


Vận chuyển đá,  cục bê tông lấp sông từ nơi xúc đến vị trí đắp bằng ôtô tự đổ.


Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ( 300m

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		AB.56111

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		662.577

		662.577



		AB.56122

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		2.346.970

		2.346.970



		AB.56123

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100 viên

		

		

		2.112.273

		2.112.273



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ( 500m

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		AB.56211

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		743.088

		743.088



		AB.56222

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		2.465.175

		2.465.175



		AB.56223

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100 viên

		

		

		2.218.487

		2.218.487



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi ( 700m

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		AB.56321

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		806.878

		806.878



		AB.56322

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		2.763.258

		2.763.258



		AB.56323

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100 viên

		

		

		2.487.446

		2.487.446



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ trong phạm vi (1000m

		

		

		

		

		



		AB.56421

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		926.796

		926.796



		AB.56422

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		3.265.201

		3.265.201



		AB.56423

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100 viên

		

		

		2.937.996

		2.937.996





AB.57000 - Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1000m tiếp theo bằng ô tô tự đổ


Đơn vị tính: đ/100m3, đ/100 viên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ, vận chuyển tiếp cự ly ( 2km

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		AB.57121

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		368.320

		368.320



		AB.57122

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		1.077.551

		1.077.551



		AB.57123

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100 viên

		

		

		969.624

		969.624





		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ, vận chuyển tiếp cự ly ( 4km

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		AB.57221

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		296.369

		296.369



		AB.57222

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		887.395

		887.395



		AB.57223

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100 viên

		

		

		798.313

		798.313



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ, vận chuyển tiếp cự ly ( 7km

		

		

		

		

		



		

		

		

		

		

		

		



		AB.57321

		- Đá hỗn hợp

		100m3

		

		

		215.853

		215.853



		AB.57322

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m

		100m3

		

		

		697.239

		697.239



		AB.57323

		- Đá tảng, cục bê tông đường kính >1m

		100 viên

		

		

		627.001

		627.001





Ghi chú: Đơn giá xúc, vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông đường kính 0,4 ( 1m được tính cho 100m3 đo tại bãi trữ.


AB.58000 - Công tác phá đá đào hầm bằng khoan nổ


Qui định áp dụng


1. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính cho các loại hầm ngang (tiết diện bình quân từ 10-15m2; ( 25m2; ( 50m2 và > 50m2) và hầm đứng, hầm nghiêng, theo một số công nghệ thi công phổ biến.


2. Đơn giá khoan nổ mìn đào phá đá trong hầm được tính theo loại thuốc nổ P113 - Quốc phòng với công suất nổ quy định tương ứng là 330cm3. Trường hợp dùng loại thuốc nổ khác thì các chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được qui đổi bằng cách nhân các mức chi phí tương ứng với hệ số điều chỉnh dưới đây:


		- Hệ số chuyển đổi vật liệu nổ:

		KTN = 330 / e



		- Hệ số chuyển đổi vật liệu khoan: 

		KVLK = (1+( KTN -1) / 2)



		- Hệ số chuyển đổi chi phí nhân công, máy thi công

		KNC, MTC = (1+( KTN -1) / 3)





Trong đó : e là công suất nổ của loại thuốc sẽ sử dụng (cm3) 


Đào hầm ngang


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, định vị gương hầm, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AB.58100 - Phá đá đào hầm ngang


  Đơn vị tính: đ/100 m3 nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào 10 ( 15m2, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58111

		    -      Đá cấp I

		100m3

		8.378.722

		2.125.144

		39.159.130

		49.662.996



		AB.58112

		    -      Đá cấp II

		100m3

		6.949.531

		1.900.851

		33.884.506

		42.734.888



		AB.58113

		    -      Đá cấp III

		100m3

		6.311.053

		1.710.996

		30.497.642

		38.519.691



		AB.58114

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		5.736.072

		1.539.985

		27.451.843

		34.727.900



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào ( 25m2, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58121

		    -      Đá cấp I

		100m3

		6.385.020

		1.465.851

		26.737.984

		34.588.855



		AB.58122

		    -      Đá cấp II

		100m3

		5.330.088

		1.295.430

		22.938.668

		29.564.186



		AB.58123

		    -      Đá cấp III

		100m3

		4.832.604

		1.165.946

		20.646.388

		26.644.938



		AB.58124

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		4.384.673

		1.049.340

		18.584.129

		24.018.142



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào ( 35m2, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58131

		    -      Đá cấp I

		100m3

		5.858.806

		1.222.832

		22.161.355

		29.242.993



		AB.58132

		    -      Đá cấp II

		100m3

		4.854.870

		1.093.171

		18.155.813

		24.103.854



		AB.58133

		    -      Đá cấp III

		100m3

		4.396.000

		983.948

		16.339.439

		21.719.387



		AB.58134

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		3.981.570

		885.536

		14.721.358

		19.588.464



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào ( 50m2, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58141

		    -      Đá cấp I

		100m3

		5.332.503

		979.872

		17.592.658

		23.905.033



		AB.58142

		    -      Đá cấp II

		100m3

		4.379.894

		890.911

		13.372.958

		18.643.763



		AB.58143

		    -      Đá cấp III

		100m3

		3.959.285

		801.950

		12.032.490

		16.793.725



		AB.58144

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		3.578.747

		721.731

		10.850.656

		15.151.134



		

		Phá đá đào hầm ngang, tiết diện đào > 50m2, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58151

		    -      Đá cấp I

		100m3

		5.183.805

		862.734

		15.228.991

		21.275.530



		AB.58152

		    -      Đá cấp II

		100m3

		4.309.091

		784.406

		12.786.007

		17.879.504



		AB.58153

		    -      Đá cấp III

		100m3

		3.892.462

		706.077

		11.524.856

		16.123.395



		AB.58154

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		3.517.176

		635.310

		10.350.955

		14.503.441



		

		

		

		

		

		

		





AB.58210 -  Phá đá hạ nền hầm ngang


Thành phần công việc


Chuẩn bị mặt bằng, máy móc, thiết bị, khoan lỗ, tạo viền, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây nổ, dây tín hiệu, lấp bua, di chuyển thiết bị ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100 m3 nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá hạ nền hầm ngang, dùng máy khoan tự hành

		

		

		

		

		



		AB.58211

		    -      Đá cấp I

		100m3

		3.401.300

		567.083

		9.859.186

		13.827.569



		AB.58212

		    -      Đá cấp II

		100m3

		3.085.429

		514.392

		8.939.101

		12.538.922



		AB.58213

		    -      Đá cấp III

		100m3

		2.915.537

		486.037

		8.455.263

		11.856.837



		AB.58214

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		2.624.139

		437.422

		7.606.564

		10.668.125



		

		

		

		

		

		

		





Đào hầm (giếng) đứng, hầm (giếng) nghiêng


AB.58300 - Phá đá đào hầm dẫn từ dưới lên


Thành phần công việc


Chuẩn bị, lắp đặt tổ hợp dàn khoan leo, nâng hạ dàn khoan leo. Định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ bằng máy khoan cầm tay, thông lỗ, nạp thuốc, đấu dây, lấp bua, di chuyển dàn khoan ra phạm vi an toàn, nổ mìn, kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ mìn câm (nếu có) trước khi tiến hành công tác bốc xúc vận chuyển, chọc đá om theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính:  đ/1m3 nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá đào hầm dẫn đứng từ dưới lên, tiết diện đào ( 5m2, chiều cao ( 50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo

		

		

		

		

		



		AB.58311

		    -      Đá cấp I

		m3

		218.816

		344.385

		2.864.072

		3.427.273



		AB.58312

		    -      Đá cấp II

		m3

		189.056

		329.853

		2.145.449

		2.664.358



		AB.58313

		    -      Đá cấp III

		m3

		155.145

		322.588

		1.789.571

		2.267.304



		AB.58314

		    -      Đá cấp IV

		m3

		132.325

		313.491

		1.343.007

		1.788.823



		

		Phá đá đào hầm dẫn nghiêng từ dưới lên, tiết diện đào ( 5m2, chiều cao ( 50m, bằng tổ hợp máy khoan tay và dàn khoan leo

		

		

		

		

		



		AB.58321

		    -      Đá cấp I

		m3

		218.816

		413.262

		3.436.208

		4.068.286



		AB.58322

		    -      Đá cấp II

		m3

		189.056

		395.836

		2.574.651

		3.159.543



		AB.58323

		    -      Đá cấp III

		m3

		155.145

		387.093

		2.145.449

		2.687.687



		AB.58324

		    -      Đá cấp IV

		m3

		132.325

		376.165

		1.608.279

		2.116.769



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Khi chiều cao đào hầm (giếng) > 50m thì chi phí nhân công nhân với hệ số 1,2, chi phí máy thi công nhân với hệ số 1,05.


AB.58400 - Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m  bằng tổ hợp máy khoan Robbin


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, tổ hợp, lắp dựng thiết bị, hệ thống điều khiển tại chỗ định vị. Khoan lỗ dẫn hướng, lắp lưỡi khoan doa, khoan doa ngược theo yêu cầu kỹ thuật.


      Đơn vị tính: đ/100m 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan đá đào hầm đường kính 2,4m bằng máy khoan Robbin

		

		

		

		

		



		AB.58410

		-  Hầm đứng

		100m

		3.366.420

		23.114.541

		1.373.878.348

		1.400.359.309



		AB.58420

		-  Hầm nghiêng

		100m

		3.366.420

		25.425.995

		1.511.272.580

		1.540.064.995



		

		

		

		

		

		

		





AB.58500 - Phá đá mở rộng hầm đứng, hầm nghiêng từ trên xuống


      Đơn vị tính: đ/100 m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phá đá mở rộng hầm đứng bằng máy khoan cầm tay

		

		

		

		

		



		AB.58511

		    -      Đá cấp I

		100m3

		11.190.897

		9.343.284

		17.435.343

		37.969.524



		AB.58512

		    -      Đá cấp II

		100m3

		9.581.388

		8.592.489

		13.078.942

		31.252.819



		AB.58513

		    -      Đá cấp III

		100m3

		7.790.464

		8.217.388

		10.896.350

		26.904.202



		AB.58514

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		6.606.883

		7.748.953

		8.176.792

		22.532.628



		

		Phá đá mở rộng hầm nghiêng bằng máy khoan cầm tay

		

		

		

		

		



		AB.58521

		    -      Đá cấp I

		100m3

		11.190.897

		11.211.704

		20.919.601

		43.322.202



		AB.58522

		    -      Đá cấp II

		100m3

		9.581.388

		10.310.869

		15.689.302

		35.581.559



		AB.58523

		    -      Đá cấp III

		100m3

		7.790.464

		9.861.338

		13.078.942

		30.730.744



		AB.58524

		    -      Đá cấp IV

		100m3

		6.606.883

		9.297.799

		9.805.016

		25.709.698





AB.58600 - Công tác phá đá dưới nước


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị khoan, hệ nổi đến vị trí phá đá. Thả neo, ràu định vị, phương tiện nổi, định vị thiết bị khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ, lặn lấy búa đánh dấu lỗ khoan, lặn nạp thuốc, kíp, dấu dây nổ, dây điện, dùng tín hiệu, phao đánh dấu, lấp bua,  di chuyển hệ nổi ra phạm vi an toàn, nổ mìn, lặn kiểm tra bãi nổ, xử lý các lỗ nổ mìn câm (nếu có), phá đá quá cỡ băng mìn ốp.


AB.58610 - khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu 3 ( 7m.


 Đơn vị tính: đ/1m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan nổ mìn phá đá dưới nước, chiều sâu mặt nước 3(7m

		

		

		

		

		



		AB.58611

		    -      Đá cấp I

		m3

		113.140

		230.072

		2.091.001

		2.434.213



		AB.58612

		    -      Đá cấp II

		m3

		106.852

		217.896

		1.989.381

		2.314.129



		AB.58613

		    -      Đá cấp III

		m3

		99.983

		207.001

		1.912.341

		2.219.325



		AB.58614

		    -      Đá cấp IV

		m3

		93.520

		198.669

		1.809.603

		2.101.792



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp khoan nổ mìn phá đá dưới nước ở độ sâu mặt nước >7m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,1. Nếu chiều sâu  <3m thì chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,9 so với đơn giá nổ mìn phá đá dưới nước tương ứng.


AB.59000 - Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm


Thành phần công việc:


Đào xúc đá nổ mìn trong hầm bằng máy cào vơ, máy xúc lật. ủi gom đá bằng máy ủi. Chuyển ra bãi thải, bãi trữ bằng ôtô chuyên dụng trong hầm hoặc bằng goòng.


AB.59100 - Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ôtô 


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai  


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy cào vơ, ô tô 22 tấn, cự ly trung bình

		

		

		

		

		



		AB.59110

		    -      ( 500m

		100m3

		

		164.218

		2.767.940

		2.932.158



		AB.59120

		    -      ( 1000m

		100m3

		

		164.218

		3.908.737

		4.072.955



		

		

		

		

		

		

		





AB.59200 - Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ôtô


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, ô tô 10 tấn, cự ly trung bình

		

		

		

		

		



		AB.59210

		    -      ( 500m

		100m3

		

		164.218

		4.712.573

		4.876.791



		AB.59220

		    -      ( 1000m

		100m3

		

		164.218

		6.326.462

		6.490.680



		

		

		

		

		

		

		





AB.59300 - Bốc xúc vận chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng


 Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật, xe goòng 3 tấn, cự ly trung bình

		

		

		

		

		



		AB.59310

		    -      ( 500m

		100m3

		

		415.211

		23.292.128

		23.707.339



		AB.59320

		    -      ( 1000m

		100m3

		

		415.211

		25.868.720

		26.283.931



		

		

		

		

		

		

		





AB.59400 - Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng máy xúc lật cự ly trung bình ( 100m


Đơn vị tính: đ/100m3 đá nguyên khai


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.59410

		Xúc chuyển đá nổ mìn trong hầm bằng tổ hợp máy xúc lật

		100m3

		

		101.366

		2.506.067

		2.607.433



		

		

		

		

		

		

		





AB.60000 -  Đắp đất, đá, cát công trình bằng máy


AB.61000 - Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ và di chuyển đường ống trong phạm vi công trình.


- Hút đất, cát, đổ lên mặt đất, nâng cao mặt bằng công trình. San hoàn thiện mặt bằng đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút, cự ly 

		

		

		

		

		



		AB.61110

		    -      ( 500m

		100m3

		

		88.607

		1.217.681

		1.306.288



		AB.61120

		    -      ( 1000m

		100m3

		

		118.142

		2.270.990

		2.389.132



		

		

		

		

		

		

		





AB.62000 -  san đầm đất mặt bằng


Thành phần công việc:


San đất trong phạm vi 30m thành từng lớp và đầm chặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		San đầm đất bằng máy đầm, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.62131

		    -      K = 0,85

		100m3

		

		37.419

		191.189

		228.608



		AB.62132

		    -      K = 0,90

		100m3

		

		37.419

		262.690

		300.109



		AB.62133

		    -      K = 0,95

		100m3

		

		37.419

		367.672

		405.091



		AB.62134

		    -      K = 0,98

		100m3

		

		37.419

		458.855

		496.274



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Trường hợp đắp đất tạo mặt bằng công trình không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,90 so với đơn giá san đầm đất mặt bằng K = 0,85.


AB.63000 - Đắp đê đập, kênh mương


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san đất trong phạm vi 30m thành từng lớp, đầm chặt, bạt mái taluy, hoàn thiện công trình theo yêu cầu kỹ thuật.


đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp đê, đập, kênh mương bằng máy đầm, dung trọng

		

		

		

		

		



		AB.63131

		    -      ( ( 1,65T/m3

		100m3

		

		74.838

		216.755

		291.593



		AB.63132

		    -      ( ( 1,75T/m3

		100m3

		

		74.838

		302.962

		377.800



		AB.63133

		    -      ( ( 1,80T/m3

		100m3

		

		74.838

		372.648

		447.486



		AB.63134

		    -      ( > 1,80T/m3

		100m3

		

		74.838

		411.793

		486.631



		

		

		

		

		

		

		





AB.64000 - Đắp nền đường


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, san đất có sẵn thành từng luống trong phạm vi 30m, đầm đất theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Hoàn thiện nền đường gọt vỗ mái taluy, nền đường theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp nền đường bằng

		

		

		

		

		



		

		Máy đầm, máy ủi.

		

		

		

		

		



		AB.64131

		    -      K = 0,85

		100m3

		

		87.985

		226.898

		314.883



		AB.64132

		    -      K = 0,90

		100m3

		

		87.985

		314.398

		402.383



		AB.64133

		    -      K = 0,95

		100m3

		

		87.985

		438.868

		526.853



		AB.64134

		    -      K = 0,98

		100m3

		

		87.985

		547.267

		635.252



		

		

		

		

		

		

		





AB.65100 - Đắp đất công trình bằng đầm cóc


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp đất công trình bằng đầm cóc, độ chặt yêu cầu

		

		

		

		

		



		AB.65110

		    -      K = 0,85

		100m3

		

		454.848

		417.047

		871.895



		AB.65120

		    -      K = 0,90

		100m3

		

		522.189

		478.792

		1.000.981



		AB.65130

		    -      K = 0,95

		100m3

		

		601.344

		551.369

		1.152.713



		

		

		

		

		

		

		





AB.66000 - Đắp cát công trình


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, san cát đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp cát công trình bằng

		

		

		

		

		



		

		Máy đầm, máy ủi.

		

		

		

		

		



		AB.66131

		    -      K = 0,85

		100m3

		3.782.000

		75.849

		206.920

		4.064.769



		AB.66132

		    -      K = 0,90

		100m3

		3.782.000

		75.849

		247.040

		4.104.889



		AB.66133

		    -      K = 0,95

		100m3

		3.782.000

		75.849

		358.260

		4.216.109



		AB.66134

		    -      K = 0,98

		100m3

		3.782.000

		75.849

		397.071

		4.254.920



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đắp cát công trình bằng máy đầm cóc

		

		

		

		

		



		AB.66141

		    -      K = 0,85

		100m3

		3.782.000

		218.446

		237.490

		4.237.936



		AB.66142

		    -      K = 0,90

		100m3

		3.782.000

		234.627

		255.081

		4.271.708



		AB.66143

		    -      K = 0,95

		100m3

		3.782.000

		242.212

		271.574

		4.295.786



		AB.66144

		    -      K = 0,98

		100m3

		3.782.000

		258.899

		307.857

		4.348.756



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp đắp cát tạo mặt bằng công trình san nền không yêu cầu độ đầm chặt thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 0,85 so với đơn giá đắp cát công trình K=0,85.


AB.67000 - Đắp đá công trình


AB.67100 - Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, san đá đã có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, đầm lèn, hoàn thiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.67120

		Đắp đá công trình bằng đá hỗn hợp bằng máy ủi

		100m3

		

		274.093

		1.963.957

		2.238.050



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đơn giá đắp đá công trình được tính cho 100m3 đã đầm lèn chặt chưa tính chi phí vật liệu.


AB.68100 - Đắp đá đập bê tông bản mặt


AB. 68110 - Đắp lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá Dmax ( 80mm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ủi san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén. Hoàn thiện mái ta luy bằng quả đầm 16T, gọt sửa mái đắp bằng máy đào kết hợp thủ công theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Chi phí vật liệu đắp chưa tính trong đơn giá)


    Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.68110

		Đắp đá lớp đệm dưới lớp bê tông bản mặt bằng đá có Dmax ( 80mm

		100m3

		

		645.730

		4.507.795

		5.153.525



		

		

		

		

		

		

		





AB. 68120 - Đắp lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax ( 400mm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén mái theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


    Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.68120

		Đắp đá lớp chuyển tiếp giữa lớp đệm và thân đập bằng đá có Dmax ( 400mm

		100m3

		

		151.698

		1.863.328

		2.015.026



		

		

		

		

		

		

		





AB.68200 - Đắp thân đập bằng đá có Dmax ( 800mm, Dmax (1200mm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, san rải đá có sẵn tại nơi đắp thành từng lớp, tưới nước, đầm nén theo đúng yêu cầu kỹ thuật..    


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đắp thân đập bằng đá

		

		

		

		

		



		AB.68210

		- Đá có Dmax ( 800mm

		100m3

		

		151.698

		1.696.424

		1.848.122



		AB.68220

		- Đá có Dmax (1200mm

		100m3

		

		151.698

		1.356.483

		1.508.181



		

		

		

		

		

		

		





AB.68300 - Đắp lớp gia cố mái đập bằng đá tảng 0,45m ≤ D ≤1m


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, ủi đẩy đá vào vị trí đắp, xúc, xếp đảm bảo sự ổn định giữa các viên đá và tạo thành mái dốc, chọn nhặt và chèn đá hộc, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.68310

		Đắp lớp gia cố mái đập đá tảng 0,45m ≤ D ≤1m

		100m3

		

		409.586

		2.581.360

		2.990.946



		

		

		

		

		

		

		





AB.68400 - Đắp đá nút hầm


Thành phần công việc: 


Dùng máy ủi đắp đá có sẵn tại nơi đắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.68410

		Đắp đá nút hầm bằng máy ủi

		100m3

		

		

		1.242.099

		1.242.099



		

		

		

		

		

		

		





AB.70000 - công tác nạo vét các công trình thuỷ


Thuyết minh và qui định áp dụng:


Do tính năng tác dụng, nguyên lý hoạt động, qui trình hoạt động và điều kiện làm việc của các tàu công trình thực hiện công tác nạo vét khác nhau, nên công tác nạo vét công trình thuỷ được tính đơn giá cho các khối tàu hút, tàu hút bụng tự hành và tàu cuốc sông, cuốc biển nhiều gầu.


Công tác nạo vét công trình thuỷ được tính đơn giá theo nhóm tàu, theo từng loại đất phù hợp với điều kiện kỹ thuật, điều kiện thi công của các khối tàu như: chiều sâu nạo vét, chiều cao ống xả, chiều dài ống xả trong điều kiện thời tiết bình thường, tốc độ dòng chảy ( 2m/s. Trường hợp nạo vét khác với các điều kiện qui định trong đơn giá được điều chỉnh như sau:


1- Nạo vét các công trình thuỷ ở khu nước cảng, vũng quay tàu, âu tàu, các cảng đang khai thác có mặt bằng chật hẹp, lưu lượng tàu qua lại cảng lớn, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,1 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.


2- Nạo vét ở những nơi thường xuyên có sóng lớn quanh năm, bồi đắp cục bộ mạnh, khả năng rủi ro lớn ở các khu vực cửa biển Định an, Cửa đáy, Cửa hội, Lạch giang, Cửa việt, Lệ môn, Diêm điền hoặc những khu vực trực tiếp chịu ảnh hưởng của sóng ≥ cấp 3 hoặc nơi có dòng chảy thường xuyên >2m/s, đơn giá nạo vét được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá nạo vét bằng các khối tàu tương ứng.


3- Nạo vét bằng tàu hút: 


Nếu chiều sâu nạo vét sâu thêm 1m hoặc chiều cao ống xả cao hơn 1m, hoặc chiều dài ống xả dài thêm 100m so với chiều sâu, chiều cao và chiều dài qui định trong đơn giá thì cứ 1m chiều cao, 1m sâu tăng thêm hoặc 100m chiều dài ống xả dài thêm thì được nhân hệ số 1,07 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút tương ứng.


- Nạo vét ở những khu vực có chiều dày lớp đất nạo vét ( 0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu hút được nhân với hệ số 1,05.


4- Nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển :


- Độ sâu hạ gầu đối với tàu cuốc sông, cuốc biển từ 6m đến 9m, nếu nạo vét ở độ sâu hạ gầu <6m hoặc >9m thì đơn giá nạo vét được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá  nạo vét bằng tàu cuốc sông, cuốc biển tương ứng.


- Nạo vét ở những khu vực có  chiều dày lớp đất nạo vét <0,4m thì đơn giá nạo vét bằng tàu cuốc được nhân hệ số 1,1.


5- Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: 


Độ sâu hạ gầu đối với tàu hút bụng tự hành từ 4m đến 6m đối với tàu có công suất  (2500CV và từ 5m đến 9m đối với tàu hút bụng có công suất > 2500CV, nếu độ sâu hạ gầu <4m hoặc >6m đối với tàu có công suất (2500CV và <5m hoặc >9m đối với tàu có công suất > 2500CV thì đơn giá được nhân 1,15 so với đơn giá nạo vét bằng tàu hút bụng tương ứng.


AB.71000 - nạo vét bằng tàu hút 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị công trường, làm phao tiêu báo hiệu, xác định vị trí nạo vét, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, lắp ráp, tháo dỡ, định vị thiết bị, đường ống, đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trường, nạo vét, hút đất, cát đổ đúng nơi qui định, hoàn thiện mặt bằng nạo vét (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).


AB.71100 - Nạo vét bằng tàu hút  công suất (1000CV


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu hút công suất (1000CV, chiều sâu nạo vét  (6m, chiều cao ống xả (3m, chiều dài ống xả (300m

		

		

		

		

		



		AB.71110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		151.304

		1.790.077

		1.941.381



		AB.71120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		196.329

		2.451.434

		2.647.763



		AB.71130

		Cát hạt mịn

		100m3

		

		254.966

		2.954.159

		3.209.125



		AB.71140

		Đất sét dính

		100m3

		

		331.403

		3.886.493

		4.217.896



		AB.71150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		429.306

		5.760.611

		6.189.917



		

		

		

		

		

		

		





AB.71200 - Nạo vét bằng tàu hút công suất  ( 2000CV


                    Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng  tàu hút công suất (2000CV chiều sâu nạo vét  (8m, chiều cao ống xả (5m, chiều dài ống xả (500m

		

		

		

		

		



		AB.71210

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		37.695

		2.215.373

		2.253.068



		AB.71220

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		49.213

		3.052.810

		3.102.023



		AB.71230

		Cát hạt mịn

		100m3

		

		60.208

		3.674.113

		3.734.321



		AB.71240

		Đất sét dính

		100m3

		

		82.720

		5.144.370

		5.227.090



		AB.71250

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		128.268

		7.062.804

		7.191.072



		

		

		

		

		

		

		





AB.71300 - Nạo vét bằng tàu hút  công suất >2000CV


                    Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét tàu hút công suất >2000CV, chiều sâu nạo vét  (9m, chiều cao ống xả (6m, chiều dài ống xả (500m

		

		

		

		

		



		AB.71310

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		34.554

		2.151.659

		2.186.213



		AB.71320

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		44.501

		2.975.830

		3.020.331



		AB.71330

		Cát hạt mịn

		100m3

		

		54.972

		3.552.791

		3.607.763



		AB.71340

		Đất sét dính

		100m3

		

		75.914

		4.550.527

		4.626.441



		AB.71350

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		117.274

		6.619.293

		6.736.567



		

		

		

		

		

		

		





AB.72000 - Nạo vét bằng tàu cuốc biển , cuốc sông


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xác định vị trí công trường, thả neo, rùa định vị phương tiện thiết bị, nạo vét đất đổ vào xà lan chứa đất, di chuyển máy móc thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu, vận chuyển đất cát theo tàu cuốc được tính riêng).


AB.72100 - nạo vét bằng tàu cuốc biển 


                    Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu cuốc biển 2085CV độ sâu hạ gầu từ  6(9 m.

		

		

		

		

		



		AB.72110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		170.152

		2.469.175

		2.639.327



		AB.72120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		190.570

		3.341.030

		3.531.600



		AB.72130

		Cát hạt mịn

		100m3

		

		232.977

		4.060.903

		4.293.880



		AB.72140

		Đất sét dính

		100m3

		

		549.721

		4.783.571

		5.333.292



		AB.72150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		759.139

		6.682.061

		7.441.200



		

		

		

		

		

		

		





AB.72200 - Nạo vét bằng tàu cuốc sông


                    Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu cuốc sông

		

		

		

		

		



		AB.72210

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		133.993

		2.330.518

		2.464.511



		AB.72220

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		150.165

		3.190.608

		3.340.773



		AB.72230

		Cát hạt mịn

		100m3

		

		183.432

		3.857.739

		4.041.171



		AB.72240

		Đất sét dính

		100m3

		

		432.475

		4.361.328

		4.793.803



		AB.72250

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		577.558

		6.682.643

		7.260.201



		

		

		

		

		

		

		





AB.73000 - Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).


AB.73100 - Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất (2500CV


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất (2500CV độ sâu hạ gầu từ  4 đến 6 m, cự ly vận chuyển đất (6km

		

		

		

		

		



		AB.73110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		98.950

		2.711.934

		2.810.884



		AB.73120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		114.656

		3.716.354

		3.831.010



		AB.73130

		Cát hạt mịn

		100m3

		

		141.357

		4.492.084

		4.633.441



		AB.73140

		Đất sét dính

		100m3

		

		196.329

		5.574.531

		5.770.860



		AB.73150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		357.057

		8.035.359

		8.392.416



		

		

		

		

		

		

		





AB.73200 - Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất >2500CV


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành công suất >2500CV độ sâu hạ gầu từ 5 đến 9 m, cự ly vận chuyển đất (6km

		

		

		

		

		



		AB.73210

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		93.714

		2.116.312

		2.210.026



		AB.73220

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		108.897

		2.909.733

		3.018.630



		AB.73230

		Cát hạt mịn

		100m3

		

		134.027

		3.438.811

		3.572.838



		AB.73240

		Đất sét dính

		100m3

		

		186.382

		4.840.948

		5.027.330



		AB.73250

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		338.733

		6.692.917

		7.031.650



		

		

		

		

		

		

		





AB.74100 - Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành, đổ đất bằng hệ thống thuỷ lực xả đáy


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, nạo vét theo qui trình, vận chuyển đất cát đến bãi đổ đất trong phạm vi 6km, đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường, hoàn thiện mặt bằng theo đúng yêu cầu kỹ thuật (đảm bảo giao thông luồng tàu chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành công suất >2500CV độ sâu hạ gầu từ 5 đến 9m, cự ly vận chuyển đất (6km

		

		

		

		

		



		AB.74110

		Đất phù sa bùn lỏng

		100m3

		

		69.108

		7.198.380

		7.267.488



		AB.74120

		Cát hạt trung, hạt to, đất cát pha

		100m3

		

		80.102

		8.581.425

		8.661.527



		AB.74130

		Cát hạt mịn

		100m3

		

		97.903

		10.316.881

		10.414.784



		AB.74140

		Đất sét dính

		100m3

		

		137.168

		12.792.292

		12.929.460



		AB.74150

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		249.730

		18.483.069

		18.732.799



		

		

		

		

		

		

		





AB.75100 - Xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, xói làm loãng hỗn hợp bùn đất qua hệ thống van xả, hút hỗn hợp bùn đất, đẩy lên bờ bằng hệ thống bơm thuỷ lực 1510CV. Lắp đặt, tháo dỡ đường ống bơm, di chuyển đầu ống bơm bằng thủ công.


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ

		

		

		

		

		



		AB.75110

		Chiều dài ống
( 300m 

		100m3

		86.415

		13.677

		1.453.292

		1.553.384



		AB.75120

		Chiều dài ống
( 500m

		100m3

		95.057

		16.413

		1.695.508

		1.806.978



		AB.75130

		Chiều dài ống
( 800m

		100m3

		103.698

		19.148

		1.856.984

		1.979.830



		AB.75140

		Chiều dài ống
( 1000m

		100m3

		112.340

		24.619

		2.099.200

		2.236.159



		

		

		

		

		

		

		





AB.81100 - Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, vị trí đổ đất. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường, định vị thiết bị. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Nạo vét kênh mương, hoàn thiện công tác nạo vét theo yêu cầu kỹ thuật. (Đơn giá tính cho trường hợp đổ đất một bên).


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Máy đào gầu dây  chiều cao đổ đất (3m

		

		

		

		

		



		AB.81151

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		88.607

		812.976

		901.583



		AB.81152

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		88.607

		914.598

		1.003.205



		AB.81153

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		88.607

		1.050.094

		1.138.701



		AB.81154

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		

		88.607

		1.219.464

		1.308.071



		

		Máy đào gầu dây chiều cao đổ đất >3m

		

		

		

		

		



		AB.81161

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng dưới 3 năm

		100m3

		

		88.607

		1.050.094

		1.138.701



		AB.81162

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi đến 15%, đất than bùn

		100m3

		

		88.607

		1.151.716

		1.240.323



		AB.81163

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến từ 15-25% đất sét

		100m3

		

		88.607

		1.321.086

		1.409.693



		AB.81164

		Đất pha cát từ 15-20%, đất bùn lỏng

		100m3

		

		88.607

		1.524.330

		1.612.937



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Đơn giá tính cho trường hợp nạo vét đổ đất một bên, trường hợp nạo vét đổ đất 2 bên  thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân với hệ số 0,85 so với đơn giá đổ đất một bên tương ứng.


AB.81200 - Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển thiết bị trong phạm vi công trường. Đảm bảo an toàn giao thông đường thuỷ trong phạm vi công trường. Đào đất bằng máy đào đổ lên xà lan (vận chuyển đất đổ đi chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây  chiều sâu (6m

		

		

		

		

		



		AB.81221

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		

		88.607

		1.216.334

		1.304.941



		AB.81222

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		

		88.607

		1.382.198

		1.470.805



		AB.81223

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính

		100m3

		

		88.607

		1.548.061

		1.636.668



		AB.81224

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		88.607

		2.322.092

		2.410.699



		

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây chiều sâu >6m ( 9m

		

		

		

		

		



		AB.81241

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		

		88.607

		1.479.765

		1.568.372



		AB.81242

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		

		88.607

		1.707.421

		1.796.028



		AB.81243

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính

		100m3

		

		88.607

		1.935.077

		2.023.684



		AB.81244

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		88.607

		2.902.615

		2.991.222





AB.81300 - Nạo vét bằng tàu đào


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm phao tiêu báo hiệu, xác định phạm vi đào. Di chuyển tàu đào bằng tàu kéo 1200CV. Bốc xúc đất, đá mồ côi lên xà lan chở đất đá. Đảm bảo an toàn giao thông thuỷ trong phạm vi công trình (Vận chuyển đất đá đổ đi chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào đất, đá đổ lên xà lan, bằng tàu đào, chiều sâu đào 9(15m

		

		

		

		

		



		AB.81310

		Bùn đặc, đất sỏi lắng đọng tới 3 năm, đất than bùn

		100m3

		

		92.285

		4.019.223

		4.111.508



		AB.81320

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi

		100m3

		

		97.412

		5.497.416

		5.594.828



		AB.81330

		Đất thịt pha cát, pha sét có lẫn sỏi, vỏ sò, hến đất sét dính

		100m3

		

		103.180

		7.924.911

		8.028.091



		AB.81340

		Đất sét nửa cứng, sét cứng

		100m3

		

		114.716

		10.981.027

		11.095.743



		AB.81350

		Đá mồ côi đường kính   1(3m

		100m3

		

		536.408

		59.338.469

		59.874.877



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Chiều sâu đào từ 15(20m thì đơn giá nạo vét bằng tàu đào được nhận hệ số 1,25. Từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35 so với đơn giá nạo vét bằng tàu đào tương ứng.


AB.82000 - Đào phá đá, bốc xúc đá dưới nước bằng tầu Đào


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, thả phao, rùa, xác định vị trí phá đá, thả phao, thả búa phá đá xuống vị trí, lặn kiểm tra đầu búa, tiến hành phá đá theo quy trình, lặn kiểm tra sau khi phá. Đối với công tác bốc xúc đá lên xà lan, lặn kiểm tra bãi đá sau khi phá bằng máy hoặc bãi đá sau khi nổ mìn, di chuyển tầu đến vị trí bốc xúc. Bốc xúc đá sau khi phá bằng tàu đào lên xà lan, lặn kiểm tra mặt bằng sau khi bốc xúc và lặn kiểm tra trong quá trình bốc xúc.


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phá đá ngầm bằng tàu phá đá, độ sâu (10m

		

		

		

		

		



		AB.82110

		     - Đá cấp I, II

		100m3

		

		519.104

		161.415.760

		161.934.864



		AB.82120

		     - Đá cấp III, IV

		100m3

		

		448.608

		140.107.810

		140.556.418



		AB.82210

		Bốc xúc đá sau khi phá bằng tầu hoặc đá sau nổ mìn lên xà lan, độ sâu (10m

		100m3

		

		801.087

		20.469.287

		21.270.374





Ghi chú: Trường hợp phá đá ngầm ở chiều sâu mực nước >10m ( 20m được nhân hệ số 1,25, từ độ sâu >20m được nhân hệ số 1,35  so với đơn giá đào đá và bốc xúc đá tương ứng.


AB.90000 - Vận chuyển đất, cát bằng tàu kéo, xà lan và tàu hút bụng tự hành


Thành phần công việc: 


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu cuốc: Vận chuyển đất, cát 1km đầu và 1km tiếp theo do tàu cuốc đổ lên xà lan bằng tàu kéo.


- Đối với công tác nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành: Vận chuyển đất, cát 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành công suất (2500CV và công suất >2500CV.


AB.91000 - Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, xà lan


Đơn vị tính: đ/100m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, xà lan .

		

		

		

		

		



		AB.91111

		Vận chuyển 1km đầu

		100m3

		

		

		432.461

		432.461



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo

		

		

		

		

		



		AB.91121

		
Cự ly   < 6km

		100m3

		

		

		366.727

		366.727



		AB.91122

		
Cự ly     6( 20km

		100m3

		

		

		328.670

		328.670



		AB.91123

		
Cự ly   > 20km

		100m3

		

		

		318.291

		318.291



		

		

		

		

		

		

		





AB.92000 - Vận chuyển đất, cát đổ đi 1Km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành 


Đơn vị tính: đ/100m3 /1km


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AB.92130

		Vận chuyển 1km tiếp theo trong phạm vi 6(20km, tàu hút bụng tự hành

		100m3

		

		

		188.547

		188.547



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Trường hợp vận chuyển đất bằng tàu hút bụng tự hành ngoài cự ly 20km thì đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo từ km thứ 21 trở đi tính bằng 70% của  đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo tương ứng.


Chương III


CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI 

AC.10000 - Công tác đóng cọc


Quy định áp dụng:


- Đơn giá đóng cọc bằng máy tính cho 100m cọc ngập đất, đoạn cọc không ngập đất chi phí nhân công, máy thi công nhân hệ số 0,75 so với đơn giá đóng cọc tương ứng. Chi phí vật liệu cọc tính theo thiết kế.


- Khi đóng, ép cọc xiên thì chi phí nhân công, máy thi công được nhân hệ số 1,22 so đơn giá đóng cọc tương ứng.


- Trường hợp phải dùng cọc dẫn để đóng cọc âm thì chi phí nhân công và máy thi công đóng, ép cọc dẫn được nhân với hệ số 1,05 so với đơn giá đóng, ép cọc tương ứng. Trong bảng đơn giá chưa tính đến công tác gia công chế tạo cọc dẫn.


- Đơn giá đóng cọc bằng máy đóng cọc trên mặt nước chưa tính đến công tác làm sàn đạo, xà kẹp, phao nổi. 


- Trong chi phí vật liệu khác đã tính đến chi phí vật liệu đệm đầu cọc, chụp đầu cọc.


- Quy định cách xác định cấp đất để áp dụng đơn giá như sau:


+ Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I ≥ 60% chiều dài cọc ngập đất thì áp dụng đơn giá đất cấp I. 


- Nếu tổng cộng độ sâu của lớp đất cấp I < 40% chiều dài cọc ngập đất thiết kế thì áp dụng đơn giá đất cấp II.


Trường hợp đóng, ép cọc phải sử dụng biện pháp khoan dẫn thì đoạn cọc đóng, ép qua chiều sâu khoan dẫn tính bằng đơn giá đóng, ép cọc vào đất cấp I (Công tác khoan dẫn chưa tính trong đơn giá).


- Công tác đóng cọc ống các loại chưa tính đến các chi phí cho việc xói hút hỗn hợp bùn, đất trong lòng cọc.


I- Công tác đóng cọc ván thép (cọc larsen), cọc ống thép, cọc thép hình được tính đơn giá cho 100m cọc đóng nằm lại trong công trình. Trường hợp cọc nhổ lên, sử dụng lại nhiều lần thì chi phí vật liệu cọc được xác định như sau:


1) Chi phí tính theo thời gian và môi trường


Chi phí vật liệu cọc cho 1 lần đóng nhổ ứng với thời gian cọc nằm trong công trình Ê1tháng bằng 1,17%. Thời gian cọc nằm lại trong công trình từ tháng thứ 2 trở đi thì cứ mỗi tháng chi phí vật liệu cọc được tính thêm như sau:


a/ Nếu cọc đóng trên cạn hoặc đóng trong môi trường nước ngọt bằng 1,17%/tháng


b/ Nếu cọc đóng trong môi trường nước lợ bằng 1,22%/tháng


c/ Nếu cọc đóng trong môi trường nước mặn bằng 1,29%/tháng


2) Hao hụt do sứt mẻ, toè đầu cọc, mũ cọc


a/ Đóng vào đất cấp I, II hao hụt bằng 3,5%/ 1 lần đóng nhổ


b/ Đóng vào đất, đá, có ứng suất ≥ 5 kg/cm2 bằng 4,5% cho một lần đóng nhổ 


Trường hợp cọc không nhổ được phải cắt thì phần cọc cắt để lại công trình được tính 100% theo khối lượng cọc nằm trong công trình.


AC.11000 - đóng cọc bằng thủ công


Thành phần công việc:


Lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo, đóng cọc theo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m


AC.11100 - Đóng cọc tre


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc tre chiều dài cọc ( 2,5 m

		

		

		

		

		



		AC.11110

		Cấp đất:
- Bùn

		100m

		186.795

		75.650

		

		262.445



		AC.11111

		

- Đất cấp I

		100m

		193.426

		91.547

		

		284.973



		AC.11112

		

- Đất cấp II

		100m

		193.426

		98.674

		

		292.100



		

		Đóng cọc tre chiều dài cọc > 2,5 m

		

		

		

		

		



		AC.11120

		Cấp đất:
- Bùn

		100m

		195.458

		115.119

		

		310.577



		AC.11121

		

- Đất cấp I

		100m

		195.458

		138.691

		

		334.149



		AC.11122

		

- Đất cấp II

		100m

		195.458

		154.040

		

		349.498



		

		

		

		

		

		

		





AC.11200 - Đóng cọc gỗ (hoặc cọc tràm) ( 8 -10 cm


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc gỗ chiều dài cọc ( 2,5 m

		

		

		

		

		



		AC.11210

		Cấp đất:
- Bùn

		100m

		419.738

		91.547

		

		511.285



		AC.11211

		

- Đất cấp I

		100m

		420.998

		118.956

		

		539.954



		AC.11212

		

- Đất cấp II

		100m

		420.998

		126.083

		

		547.081



		

		Đóng cọc gỗ chiều dài cọc > 2,5 m

		

		

		

		

		



		AC.11220

		Cấp đất:
- Bùn

		100m

		416.455

		158.426

		

		574.881



		AC.11221

		

- Đất cấp I

		100m

		417.845

		179.257

		

		597.102



		AC.11222

		

- Đất cấp II

		100m

		417.845

		198.444

		

		616.289



		

		

		

		

		

		

		





Đóng cừ gỗ


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cừ gỗ loại I, chiều dài cừ (4m

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày cừ  (8cm

		

		

		

		

		



		AC.11311

		
- Đất cấp I

		100m

		35.593

		1.726.787

		

		1.762.380



		AC.11312

		
- Đất cấp II

		100m

		35.593

		2.094.072

		

		2.129.665



		

		Chiều dày cừ  >8cm

		

		

		

		

		



		AC.11321

		
- Đất cấp I

		100m

		35.593

		1.759.679

		

		1.795.272



		AC.11322

		
- Đất cấp II

		100m

		35.593

		2.203.710

		

		2.239.303



		

		Đóng cừ gỗ loại I, chiều dài cừ >4m

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày cừ  (8cm

		

		

		

		

		



		AC.11411

		
- Đất cấp I

		100m

		32.742

		1.918.653

		

		1.951.395



		AC.11412

		
- Đất cấp II

		100m

		32.742

		2.346.238

		

		2.378.980



		

		Chiều dày cừ  >8cm

		

		

		

		

		



		AC.11421

		
- Đất cấp I

		100m

		32.742

		1.995.399

		

		2.028.141



		AC.11422

		
- Đất cấp II

		100m

		32.742

		2.543.585

		

		2.576.327



		

		Đóng cừ gỗ loại II, chiều dài cừ (4m

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày cừ  (8cm

		

		

		

		

		



		AC.11511

		
- Đất cấp I

		100m

		35.593

		2.269.492

		

		2.305.085



		AC.11512

		
- Đất cấp II

		100m

		35.593

		2.543.585

		

		2.579.178



		

		Chiều dày cừ  >8cm

		

		

		

		

		



		AC.11521

		
- Đất cấp I

		100m

		35.593

		2.444.912

		

		2.480.505



		AC.11522

		
- Đất cấp II

		100m

		35.593

		2.642.259

		

		2.677.852



		

		Đóng cừ gỗ loại II, chiều dài cừ >4m

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày cừ  (8cm

		

		

		

		

		



		AC.11611

		
- Đất cấp I

		100m

		32.742

		2.390.093

		

		2.422.835



		AC.11612

		
- Đất cấp II

		100m

		32.742

		2.697.078

		

		2.729.820



		

		Chiều dày cừ  >8cm

		

		

		

		

		



		AC.11621

		
- Đất cấp I

		100m

		32.742

		2.614.850

		

		2.647.592



		AC.11622

		
- Đất cấp II

		100m

		32.742

		2.746.414

		

		2.779.156



		

		

		

		

		

		

		





AC.11700 - Làm tường chắn đất bằng gỗ ván


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đóng cây chống, nhổ cây chống, gia công lắp dựng, tháo dỡ ván tường chắn (vật liệu đã tính luân chuyển).


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AC.11710

		Làm tường chắn đất bằng gỗ ván

		100m2

		1.808.484

		1.404.728

		

		3.213.212



		

		

		

		

		

		

		





AC.12000 - đóng cọc bằng máy


AC.12100 - đóng cọc gỗ


Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc gỗ trên mặt đất

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc  (10m

		

		

		

		

		



		AC.12111

		
- Đất cấp I

		100m

		371.175

		301.503

		2.292.170

		2.964.848



		AC.12112

		
- Đất cấp II

		100m

		371.175

		307.533

		2.415.122

		3.093.830



		

		Chiều dài cọc  >10m

		

		

		

		

		



		AC.12121

		
- Đất cấp I

		100m

		371.175

		430.875

		3.451.429

		4.253.479



		AC.12122

		
- Đất cấp II

		100m

		371.175

		460.477

		4.470.171

		5.301.823



		

		Đóng cọc gỗ trên mặt nước

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc  (10m

		

		

		

		

		



		AC.12211

		
- Đất cấp I

		100m

		373.013

		367.285

		2.740.065

		3.480.363



		AC.12212

		
- Đất cấp II

		100m

		373.013

		460.477

		2.942.058

		3.775.548



		

		Chiều dài cọc  >10m

		

		

		

		

		



		AC.12221

		
- Đất cấp I

		100m

		373.013

		515.295

		4.127.663

		5.015.971



		AC.12222

		
- Đất cấp II

		100m

		373.013

		561.343

		4.496.518

		5.430.874



		

		

		

		

		

		

		





AC.12300 - Đóng cừ gỗ 


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cừ gỗ

		

		

		

		

		



		AC.12311

		
- Đất cấp I

		100m

		

		339.876

		2.669.119

		3.008.995



		AC.12312

		
- Đất cấp II

		100m

		

		358.514

		2.815.490

		3.174.004



		

		

		

		

		

		

		





AC.12400 - Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực bằng búa rung kết hợp xói nước đầu cọc.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, di chuyển máy thi công, tháo hệ thép hình định vị, vận chuyển cọc trong phạm vi 30m, lắp đặt búa, cẩu cọc, tháo lắp ống cao su áp lực, đóng cọc theo đúng kỹ thuật.


AC.12410 - Đóng cọc trên cạn


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực trên cạn bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao máng cọc (cm)

		

		

		

		

		



		AC.12411

		
30-50 cm

		100m

		412.067

		726.575

		10.402.434

		11.541.076



		AC.12412

		
60-84 cm

		100m

		461.213

		1.210.959

		16.873.513

		18.545.685



		AC.12413

		
94-120 cm

		100m

		510.193

		1.831.206

		25.432.037

		27.773.436



		

		

		

		

		

		

		





AC.12420 - Đóng cọc dưới nước


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc cừ máng bê tông dự ứng lực dưới nước bằng búa rung kết hợp tách mũi nước áp lực  

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao máng cọc (cm)

		

		

		

		

		



		AC.12421

		
30-50 cm

		100m

		412.067

		832.903

		19.662.561

		20.907.531



		AC.12422

		
60-84 cm

		100m

		461.213

		1.346.822

		32.028.529

		33.836.564



		AC.12423

		
94-120 cm

		100m

		510.193

		2.037.955

		48.222.706

		50.770.854



		

		

		

		

		

		

		





AC.13000 - Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất bằng búa máy 


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc ( 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.13111

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		

		263.130

		2.190.399

		2.453.529



		AC.13112

		
- 25x25cm

		100m

		

		274.093

		2.555.466

		2.829.559



		AC.13113

		
- 30x30cm

		100m

		

		372.767

		3.103.066

		3.475.833



		AC.15113

		
- 35x35cm

		100m

		

		325.623

		3.939.899

		4.265.522



		AC.15114

		
- 40x40cm

		100m

		

		401.273

		4.869.538

		5.270.811



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.13121

		Kích thước cọc:  20x20cm

		100m

		

		287.250

		2.391.186

		2.678.436



		AC.13122

		
- 25x25cm

		100m

		

		355.225

		2.957.039

		3.312.264



		AC.13123

		
- 30x30cm

		100m

		

		427.585

		3.559.399

		3.986.984



		AC.15123

		
- 35x35cm

		100m

		

		394.694

		4.795.757

		5.190.451



		AC.15124

		
- 40x40cm

		100m

		

		485.693

		5.563.078

		6.048.771



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt đất chiều dài cọc > 24m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.13211

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		

		214.889

		1.788.826

		2.003.715



		AC.13212

		
- 25x25cm

		100m

		

		257.648

		2.144.766

		2.402.414



		AC.13213

		
- 30x30cm

		100m

		

		315.755

		2.628.479

		2.944.234



		AC.14214

		
- 35x35cm

		100m

		

		315.755

		3.449.817

		3.765.572



		AC.16213

		- 40x40cm

		100m

		

		308.081

		4.736.728

		5.044.809



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.13221

		Kích thước cọc: 20x20cm

		100m

		

		258.744

		2.153.893

		2.412.637



		AC.13222

		
- 25x25cm

		100m

		

		300.406

		2.500.706

		2.801.112



		AC.13223

		
- 30x30cm

		100m

		

		381.538

		3.176.079

		3.557.617



		AC.15223

		
- 35x35cm

		100m

		

		346.454

		4.662.951

		5.009.405



		AC.15224

		
- 40x40cm

		100m

		

		396.887

		5.341.735

		5.738.622



		

		

		

		

		

		

		





AC.18000 - Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc.

Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc chiều dài cọc ( 24m

		

		

		

		

		



		AC.19111

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		

		236.817

		11.157.573

		11.394.390



		AC.19112

		
- 35x35cm

		100m

		

		278.479

		12.898.163

		13.176.642



		AC.19113

		
- 40x40cm

		100m

		

		315.207

		14.576.590

		14.891.797



		

		Đóng cọc bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa ( 3,5T chiều dài cọc >24m

		

		

		

		

		



		AC.19211

		Kích thước cọc: 30x30cm

		100m

		

		150.203

		10.411.606

		10.561.809



		AC.19212

		
- 35x35cm

		100m

		

		257.648

		11.360.139

		11.617.787



		AC.19213

		
- 40x40cm

		100m

		

		304.792

		12.569.417

		12.874.209



		

		

		

		

		

		

		





AC.21000 - Đóng cọc ống btct bằng máy đóng cọc hoặc  búa rung


AC.21110 - Đóng cọc trên cạn


AC.21120 - Đóng cọc trên mặt nước


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.21111

		Đường kính cọc: (550mm

		100m

		21.634.200

		467.055

		12.256.199

		34.357.454



		AC.21112

		

   (800mm

		100m

		44.141.598

		581.078

		10.910.836

		55.633.512



		AC.21113

		

   (1000mm

		100m

		59.261.019

		696.197

		12.437.223

		72.394.439



		

		Đóng cọc trên mặt nước

		

		

		

		

		



		AC.21121

		Đường kính cọc: (550mm

		100m

		21.634.200

		838.725

		23.077.623

		45.550.548



		AC.21122

		

   (800mm

		100m

		44.141.598

		959.326

		22.357.853

		67.458.777



		AC.21123

		

   (1000mm

		100m

		59.261.019

		1.096.373

		25.810.393

		86.167.785



		

		

		

		

		

		

		





AC.21200 - Đóng cọc ống btct dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực (7,5 tấn


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, đưa cọc đến vị trí đóng, định vị hệ nổi, định vị cọc, dựng cọc, chằng giữ cọc, lắp dựng tháo dỡ chụp đầu cọc, neo định vị cọc. Đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực (7,5T

		

		

		

		

		



		AC.21211

		Đường kính cọc:       (600mm

		100m

		27.327.526

		769.043

		37.100.328

		65.196.897



		AC.21212

		
   (800mm

		100m

		43.925.217

		804.291

		38.733.139

		83.462.647



		AC.21213

		
   (1000mm

		100m

		58.970.524

		845.947

		40.662.825

		100.479.296



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Công tác đóng cọc ống bê tông cốt thép trên mặt nước bằng tàu đóng cọc(C96)  búa thuỷ lực 7,5T áp dụng đối với trường hợp cọc nối trước có chiều dài đoạn cọc đã nối (50m.


AC.22000 -  đóng cọcván thép, cọc ống thép, cọc thép hình 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị tim cọc, dựng cọc, đóng cọc theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Công tác lắp dựng tháo dỡ giá búa, đường di chuyển búa, làm sàn đạo đóng cọc chưa tính trong đơn giá.


AC.22100 - đóng cọc ván thép (cọc larsen ) trên mặt đất


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đóng cọc ván thép trên mặt đất

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 12m

		

		

		

		

		



		AC.22111

		
- Đất cấp I

		100m

		

		563.539

		3.701.366

		4.264.905



		AC.22112

		
- Đất cấp II

		100m

		

		720.668

		4.760.562

		5.481.230



		

		Chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		

		



		AC.22121

		
- Đất cấp I

		100m

		

		513.919

		3.375.459

		3.889.378



		AC.22122

		
- Đất cấp II

		100m

		

		657.462

		4.306.621

		4.964.083



		

		

		

		

		

		

		





AC.22200 -  Đóng cọc ván thép (larsen) trên mặt nước


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc ván thép trên mặt nước.

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 12m

		

		

		

		

		



		AC.22211

		
- Đất cấp I

		100m

		

		915.603

		17.014.977

		17.930.580



		AC.22212

		
- Đất cấp II

		100m

		

		1.196.191

		28.882.221

		30.078.412



		

		Chiều dài cọc > 12m

		

		

		

		

		



		AC.22221

		
- Đất cấp I

		100m

		

		868.346

		18.152.413

		19.020.759



		AC.22222

		
- Đất cấp II

		100m

		

		1.084.546

		23.384.616

		24.469.162



		

		

		

		

		

		

		





AC.22300 - Đóng cọc ống thép bằng búa máy có trọng lượng búa ( 1,8 tấn


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc ống thép trên mặt đất

		

		

		

		

		



		AC.22311

		Đường kính cọc ( 300mm

		100m

		61.812.000

		210.293

		2.071.834

		64.094.127



		AC.22312

		
( 500mm

		100m

		124.735.000

		220.926

		2.176.589

		127.132.515



		

		Đóng cọc ống thép trên mặt nước

		

		

		

		

		



		AC.22321

		Đường kính cọc ( 300mm

		100m

		62.118.000

		407.591

		8.888.682

		71.414.273



		AC.22322

		
( 500mm

		100m

		125.352.500

		427.084

		9.305.742

		135.085.326



		

		

		

		

		

		

		





AC.22400 - Đóng cọc ống thép bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực  ( 7,5 tấn


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc ống  thép dưới nước bằng tàu đóng cọc búa thuỷ lực (7,5T

		

		

		

		

		



		AC.22410

		Đường kính cọc ( 600mm

		100m

		165.423.000

		669.708

		32.933.988

		199.026.696



		AC.22420

		
  ( 800mm

		100m

		233.964.000

		701.752

		34.418.362

		269.084.114



		AC.22430

		
  ( 1000mm

		100m

		281.400.000

		737.000

		36.051.173

		318.188.173



		

		

		

		

		

		

		





đóng cọc thép hình (thép U, I) cao >100mm


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc thép hình trên mặt đất 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 10m

		

		

		

		

		



		AC.22511

		
- Đất cấp I

		100m

		

		262.276

		1.949.662

		2.211.938



		AC.22512

		
- Đất cấp II

		100m

		

		276.453

		2.055.049

		2.331.502



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		

		



		AC.22521

		
- Đất cấp I

		100m

		

		370.967

		2.744.112

		3.115.079



		AC.22522

		
- Đất cấp II

		100m

		

		396.958

		2.936.375

		3.333.333



		

		Đóng cọc thép hình trên mặt nước 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài cọc ( 10m

		

		

		

		

		



		AC.22611

		
- Đất cấp I

		100m

		

		607.251

		12.606.292

		13.213.543



		AC.22612

		
- Đất cấp II

		100m

		

		669.867

		13.371.940

		14.041.807



		

		Chiều dài cọc > 10m

		

		

		

		

		



		AC.22621

		
- Đất cấp I

		100m

		

		894.928

		17.791.815

		18.686.743



		AC.22622

		
- Đất cấp II

		100m

		

		952.227

		18.905.484

		19.857.711



		

		

		

		

		

		

		





Đóng cọc thép hình (loại thép u, I) cao (100mm 

Đơn vị tính: đồng/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đóng cọc thép hình trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.22711

		
- Đất cấp I

		100m

		

		147.678

		1.756.452

		1.904.130



		AC.22712

		
- Đất cấp II

		100m

		

		177.213

		1.844.275

		2.021.488



		

		Đóng cọc thép hình dưới nước 

		

		

		

		

		



		AC.22721

		
- Đất cấp I

		100m

		

		206.749

		14.155.090

		14.361.839



		AC.22722

		
- Đất cấp II

		100m

		

		236.285

		15.097.949

		15.334.234



		

		

		

		

		

		

		





AC.23100 - Nhổ cọc thép hình, thép ống



      (Không phân biệt tiết diện cọc, loại cọc)


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Nhổ cọc thép hình, cọc ống thép làm tường chắn đất, làm sàn thao tác

		

		

		

		

		



		AC.23110

		
Trên cạn

		100m

		

		157.129

		2.656.154

		2.813.283



		AC.23120

		
Dưới nước

		100m

		

		336.706

		5.095.847

		5.432.553



		

		

		

		

		

		

		





AC.23200 - Nhổ cọc cừ Larsen bằng búa rung, cần cẩu


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Nhổ cọc ván thép Larsen 3, Larsen 4

		

		

		

		

		



		AC.23210

		
Trên cạn

		100m

		

		422.359

		6.107.840

		6.530.199



		AC.23220

		
Dưới nước

		100m

		

		509.784

		9.877.038

		10.386.822



		

		

		

		

		

		

		





AC.24000 -  Làm cọc cát bằng phương pháp ép rung


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, đóng cọc mồi tạo lỗ, bốc xúc đổ cát đến độ sâu thiết kế, bơm nước vào lỗ cọc, rung ống vách, vừa rung vừa nhổ ống vách, hoàn thiện đảm bảo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc ( 7m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24111

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		490.762

		383.731

		4.404.185

		5.278.678



		AC.24112

		
             ( 430mm

		100m

		856.544

		686.878

		4.697.797

		6.241.219



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24121

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		490.762

		411.140

		4.697.797

		5.599.699



		AC.24122

		
             ( 430mm

		100m

		856.544

		736.214

		5.138.215

		6.730.973



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc ( 12m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24211

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		490.762

		438.549

		3.963.766

		4.893.077



		AC.24212

		
             ( 430mm

		100m

		856.544

		785.003

		4.228.017

		5.869.564



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24221

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		490.762

		465.959

		4.228.017

		5.184.738



		AC.24222

		
             ( 430mm

		100m

		856.544

		834.340

		4.624.394

		6.315.278



		

		Thi công cọc cát chiều dài cọc >12m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.24311

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		490.762

		493.368

		3.567.389

		4.551.519



		AC.24312

		
              ( 430mm

		100m

		856.544

		883.128

		3.802.279

		5.541.951



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.24321

		Đường kính cọc ( 330mm

		100m

		490.762

		520.777

		3.802.279

		4.813.818



		AC.24322

		
             ( 430mm

		100m

		856.544

		932.465

		4.257.378

		6.046.387



		

		

		

		

		

		

		





AC.25000 - Ép trước cọc bê tông cốt thép


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dài đoạn cọc ( 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.25111

		Kính thước cọc               15x15cm

		100m

		

		377.551

		2.871.673

		3.249.224



		AC.25112

		
  20x20cm

		100m

		

		683.888

		4.161.346

		4.845.234



		AC.25113

		
  25x25cm

		100m

		

		805.405

		4.900.759

		5.706.164



		AC.26111

		
  30x30cm

		100m

		

		1.158.653

		7.226.723

		8.385.376



		AC.26112

		
  35x35cm

		100m

		

		1.576.898

		9.835.393

		11.412.291



		AC.26113

		
  40x40cm

		100m

		

		2.051.663

		13.395.876

		15.447.539



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.25121

		Kính thước cọc 15x15cm

		100m

		

		434.071

		3.301.564

		3.735.635



		AC.25122

		
  20x20cm

		100m

		

		785.623

		4.780.389

		5.566.012



		AC.25123

		
  25x25cm

		100m

		

		983.442

		5.984.084

		6.967.526



		AC.26121

		
  30x30cm

		100m

		

		1.412.991

		8.813.077

		10.226.068



		AC.26122

		
  35x35cm

		100m

		

		1.921.668

		11.985.784

		13.907.452



		AC.26123

		
  40x40cm

		100m

		

		2.498.169

		15.599.145

		18.097.314



		

		Chiều dài đoạn cọc > 4m

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.25211

		Kính thước cọc 15x15cm

		100m

		

		350.422

		2.665.325

		3.015.747



		AC.25212

		
  20x20cm

		100m

		

		635.846

		3.869.020

		4.504.866



		AC.25213

		
  25x25cm

		100m

		

		706.496

		4.298.911

		5.005.407



		AC.26211

		
  30x30cm

		100m

		

		1.017.354

		6.345.415

		7.362.769



		AC.26212

		
  35x35cm

		100m

		

		1.384.731

		8.636.815

		10.021.546



		AC.26213

		
  40x40cm

		100m

		

		1.797.325

		11.227.860

		13.025.185



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.25221

		Kính thước cọc 15x15cm

		100m

		

		411.463

		3.129.607

		3.541.070



		AC.25222

		
  20x20cm

		100m

		

		692.366

		4.212.933

		4.905.299



		AC.25223

		
  25x25cm

		100m

		

		867.577

		5.244.671

		6.112.248



		AC.26221

		
  30x30cm

		100m

		

		1.249.084

		7.755.507

		9.004.591



		AC.26222

		
  35x35cm

		100m

		

		1.701.241

		10.522.813

		12.224.054



		AC.26223

		
  40x40cm

		100m

		

		2.209.918

		13.695.521

		15.905.439



		

		

		

		

		

		

		





AC.27000 - Ép, nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thuỷ lực


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Ép , nhổ cọc cừ larsen bằng máy ép thuỷ lực

		

		

		

		

		



		AC.27110

		
Nhổ cọc

		100m

		

		422.359

		3.038.657

		3.461.016



		AC.27120

		
ép cọc

		100m

		

		1.270.030

		4.557.985

		5.828.015



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:   Vật liệu cọc chưa tính trong đơn giá.


AC.28000 - Ép sau cọc bê tông cốt thép


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đào hố, dựng cọc đến độ sâu cần thiết theo yêu cầu kỹ thuật, neo cọc, ép cọc hoàn chỉnh bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Ép sau cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc (4m 

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.28111

		Kích thước cọc 10x10cm

		100m

		

		587.804

		551.766

		1.139.570



		AC.28112

		
  15x15cm

		100m

		

		706.496

		663.181

		1.369.677



		AC.28113

		
  20x20cm

		100m

		

		881.707

		830.302

		1.712.009



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.28121

		Kích thước cọc 10x10cm

		100m

		

		675.410

		634.001

		1.309.411



		AC.28122

		
  15x15cm

		100m

		

		812.753

		761.331

		1.574.084



		AC.28123

		
  20x20cm

		100m

		

		1.058.048

		994.771

		2.052.819



		

		Ép sau cọc bê tông cốt thép chiều dài đoạn cọc >4m 

		

		

		

		

		



		

		Đất cấp I

		

		

		

		

		



		AC.28212

		Kích thước cọc  15x15cm

		100m

		

		656.758

		615.432

		1.272.190



		AC.28213

		
  20x20cm

		100m

		

		802.579

		753.373

		1.555.952



		

		Đất cấp II

		

		

		

		

		



		AC.28222

		Kích thước cọc  15x15cm

		100m

		

		752.277

		705.624

		1.457.901



		AC.28223

		
  20x20cm

		100m

		

		902.619

		848.871

		1.751.490



		

		

		

		

		

		

		





AC.29000 - CÔNG TáC nối cọc 


AC.29100 - Nối cọc ván thép LARSEN


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo bản táp và hàn nối, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Nối cọc ván thép Larsen

		

		

		

		

		



		AC.29111

		
- Trên cạn

		1mối nối

		110.775

		29.536

		267.860

		408.171



		AC.29121

		
- Dưới nước

		1mối nối

		110.775

		38.396

		463.805

		612.976



		

		

		

		

		

		

		





Ac.29200 - Nối cọc ống thép, cọc thép hình


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, dựng cọc, hàn nối cọc ván thép, kiểm tra mối nối đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Nối cọc ống thép, cọc thép hình

		

		

		

		

		



		AC.29211

		
- Cọc thép hình

		1mối nối

		183.077

		88.607

		68.790

		340.474



		AC.29221

		
- Cọc ống thép

		1mối nối

		158.144

		147.678

		96.306

		402.128



		

		

		

		

		

		

		





AC.29300 - Nối  cọc bê tông cốt thép


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, chế tạo thép ốp, hàn nối cọc, kiểm tra bảo đảm theo yêu cầu kỹ thuật


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Nối cọc  vuông

		

		

		

		

		



		AC.29311

		Kích thước cọc 20x20cm

		1mối nối

		96.966

		17.131

		13.496

		127.593



		AC.29321

		

25x25cm

		1mối nối

		106.597

		20.084

		16.195

		142.876



		AC.29331

		

30x30cm

		1mối nối

		115.424

		45.485

		20.244

		181.153



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AC.29341

		

35x35cm

		1mối nối

		218.890

		47.848

		24.293

		291.031



		AC.29351

		

40x40cm

		1mối nối

		361.813

		56.708

		31.041

		449.562



		

		

		

		

		

		

		





AC.29400 - Nối cọc ống bê tông cốt thép


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, lắp bu lông, hàn đính, hàn liên kết bu lông, bọc tôn xung quanh, nhồi vữa, quét nhựa đường. Kiểm tra bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 mối nối

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Nối loại cọc bê tông cốt thép

		

		

		

		

		



		AC.29411

		Đường kính cọc (600mm

		1mối nối

		98.736

		44.303

		49.935

		192.974



		AC.29421

		
  (1000mm

		1mối nối

		200.411

		88.607

		101.219

		390.237



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Chi phí thiết bị thi công phục vụ nối cọc đã tính trong đơn giá đóng cọc.


AC.30000 - Công tác khoan cọc nhồi


Thuyết minh và quy định áp dụng:


Đơn giá công tác khoan cọc nhồi trên cạn, dưới nước được tính cho trường hợp khoan thẳng đứng, không có ống vách phụ, chiều sâu khoan <30m (tính từ mặt đất đối với khoan trên cạn, từ mặt nước đối với khoan dưới nước ứng với độ sâu mực nước <4m, tốc độ dòng chảy <2m/s), mực nước thuỷ triều lên và xuống chênh lệch ( 1,5m, chiều sâu khoan ngàm vào đá bằng 1 lần đường kính. Nếu khoan cọc nhồi khác với các điều kiện trên được tính như sau:


· Trường hợp độ sâu khoan >30m thì từ m thứ 31 trở đi đơn giá được nhân với hệ số 1,015 so với đơn giá tương ứng.


· Khoan ở nơi có dòng chảy >2m/s được nhân với hệ số 1,1; khoan tại các cảng đang hoạt động, vùng cửa sông, cửa biển, hải đảo được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.


· Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật phải khoan xiên vào đất, đá thì khoan xiên vào đất được nhân hệ số 1,2; khoan xiên vào đá được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.


· Trường hợp khoan dưới nước, ở nơi có mực nước sâu >4m thì cứ 1m mực nước sâu thêm được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá tương ứng; khoan ở khu vực thuỷ triều mạnh, chênh lệch mực nước thuỷ triều lúc nước lên so với lúc nước xuống > 1,5m thì cứ 1m chênh lệch mực nước thuỷ triều lên, xuống được nhân hệ số 1,05 so với đơn giá khoan tương ứng.


· Trường hợp khoan có ống vách phụ mà chiều dài ống vách phụ >30% chiều dài cọc được nhân hệ số 1,1 so với đơn giá tương ứng.


· Trường hợp chiều sâu khoan ngàm vào đá > 1 lần đường kính cọc thì cứ 1m khoan sâu thêm vào đá được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đá tương ứng.


· Công tác khoan cọc nhồi vào đất sét dẻo, sét cứng đến rất cứng, cát chặt vừa đến cát rất chặt, đất lẫn cuội sỏi có kích thước đến ( 10cm thì đơn giá khoan vào đất này được nhân với hệ số 1,2 so với đơn giá khoan vào đất tương ứng.


AC.31000 - Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan lắc có ống vách


(Không sử dụng dung dịch khoan)


Thành phần công việc : 


Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xoay hạ, lắp nối, ống vách ; tháo và nâng dần ống vách (khi đổ bê tông), xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AC.31100 - Khoan vào đất trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31110

		
-   800mm

		m 

		134.640

		124.049

		429.737

		688.426



		AC.31120

		
- 1000mm

		m 

		157.080

		136.454

		472.711

		766.245



		AC.31130

		
- 1200mm

		m 

		190.740

		149.450

		515.684

		855.874



		AC.31140

		
- 1300mm

		m

		201.960

		156.539

		547.914

		906.413



		AC.31150

		
- 1400mm

		m

		224.400

		163.627

		569.401

		957.428



		AC.31160

		
- 1500mm

		m

		246.840

		177.804

		623.118

		1.047.762



		AC.31170

		
- 2000mm

		m

		269.280

		228.605

		1.050.402

		1.548.287



		

		

		

		

		

		

		





AC.31200 - Khoan vào đất dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31210

		
- 800mm

		m 

		134.640

		186.074

		674.780

		995.494



		AC.31220

		
- 1000mm

		m 

		157.080

		204.386

		895.869

		1.257.335



		AC.31230

		
- 1200mm

		m 

		190.740

		225.061

		1.169.657

		1.585.458



		AC.31240

		
- 1300mm

		m

		201.960

		236.285

		1.313.719

		1.751.964



		AC.31250

		
- 1400mm

		m

		224.400

		247.508

		1.457.781

		1.929.689



		AC.31260

		
- 1500mm

		m

		246.840

		269.364

		1.589.526

		2.105.730



		AC.31270

		
- 2000mm

		m

		269.280

		353.245

		2.732.360

		3.354.885



		

		

		

		

		

		

		





AC.31300 - Khoan đá trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá trên cạn, bằng máy khoan  VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31311

		
- 800mm

		m 

		404.214

		344.385

		1.890.842

		2.639.441



		AC.31312

		
- 1000mm

		m 

		468.661

		378.646

		2.180.915

		3.028.222



		AC.31313

		
- 1200mm

		m 

		572.967

		416.452

		2.492.474

		3.481.893



		AC.31314

		
- 1300mm

		m

		638.822

		436.831

		2.728.829

		3.804.482



		AC.31315

		
- 1400mm

		m

		677.892

		458.274

		2.965.184

		4.101.350



		AC.31316

		
- 1500mm

		m

		733.237

		498.561

		3.223.026

		4.454.824



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31321

		
- 800mm

		m 

		347.849

		313.491

		1.482.592

		2.143.932



		AC.31322

		
- 1000mm

		m 

		412.219

		344.326

		1.772.665

		2.529.210



		AC.31323

		
- 1200mm

		m 

		501.579

		379.473

		2.180.915

		3.061.967



		AC.31324

		
- 1300mm

		m

		557.079

		395.718

		2.342.066

		3.294.863



		AC.31325

		
- 1400mm

		m

		591.559

		411.135

		2.508.023

		3.510.717



		AC.31326

		
- 1500mm

		m

		646.827

		447.110

		2.715.117

		3.809.054



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31331

		
- 800mm

		m 

		328.236

		285.255

		1.235.493

		1.848.984



		AC.31332

		
- 1000mm

		m 

		392.064

		313.491

		1.482.592

		2.188.147



		AC.31333

		
- 1200mm

		m 

		467.099

		344.326

		1.772.665

		2.584.090



		AC.31334

		
- 1300mm

		m

		527.112

		361.456

		1.976.790

		2.865.358



		AC.31335

		
- 1400mm

		m

		561.592

		379.473

		2.180.915

		3.121.980



		AC.31336

		
- 1500mm

		m

		601.992

		412.848

		2.363.553

		3.378.393



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31341

		
- 800mm

		m 

		313.213

		233.863

		1.031.368

		1.578.444



		AC.31342

		
- 1000mm

		m 

		362.716

		246.681

		1.138.803

		1.748.200



		AC.31343

		
- 1200mm

		m 

		437.209

		282.655

		1.246.237

		1.966.101



		AC.31344

		
- 1300mm

		m

		492.631

		296.360

		1.321.441

		2.110.432



		AC.31345

		
- 1400mm

		m

		516.834

		310.951

		1.407.388

		2.235.173



		AC.31346

		
- 1500mm

		m

		571.947

		412.848

		1.525.566

		2.510.361



		

		

		

		

		

		

		





AC.31400 -  Khoan đá dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá dưới nước, bằng máy khoan  VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31411

		
- 800mm

		m 

		404.214

		371.735

		3.006.727

		3.782.676



		AC.31412

		
- 1000mm

		m 

		468.661

		408.595

		3.389.647

		4.266.903



		AC.31413

		
- 1200mm

		m 

		572.967

		449.709

		4.288.751

		5.311.427



		AC.31414

		
- 1300mm

		m

		638.822

		472.805

		4.916.588

		6.028.215



		AC.31415

		
- 1400mm

		m

		677.892

		495.075

		5.556.742

		6.729.709



		AC.31416

		
- 1500mm

		m

		733.237

		537.902

		6.041.929

		7.313.068



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31421

		
- 800mm

		m 

		347.849

		338.360

		2.292.371

		2.978.580



		AC.31422

		
- 1000mm

		m 

		412.219

		381.186

		2.860.038

		3.653.443



		AC.31423

		
- 1200mm

		m 

		501.579

		409.422

		3.389.647

		4.300.648



		AC.31424

		
- 1300mm

		m

		557.079

		429.979

		3.845.054

		4.832.112



		AC.31425

		
- 1400mm

		m

		591.559

		450.536

		4.312.776

		5.354.871



		AC.31426

		
- 1500mm

		m

		646.827

		489.936

		4.711.749

		5.848.512



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31431

		
- 800mm

		m 

		328.236

		271.550

		1.935.193

		2.534.979



		AC.31432

		
- 1000mm

		m 

		392.064

		298.959

		2.318.113

		3.009.136



		AC.31433

		
- 1200mm

		m 

		467.099

		328.908

		2.860.038

		3.656.045



		AC.31434

		
- 1300mm

		m

		527.112

		345.212

		3.130.697

		4.003.021



		AC.31435

		
- 1400mm

		m

		561.592

		361.456

		3.413.673

		4.336.721



		AC.31436

		
- 1500mm

		m

		601.992

		393.178

		3.714.113

		4.709.283



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.31441

		
- 800mm

		m 

		313.213

		251.820

		1.688.863

		2.253.896



		AC.31442

		
- 1000mm

		m 

		362.716

		277.516

		1.874.719

		2.514.951



		AC.31443

		
- 1200mm

		m 

		437.209

		304.098

		1.960.935

		2.702.242



		AC.31444

		
- 1300mm

		m

		492.631

		319.929

		2.157.695

		2.970.255



		AC.31445

		
- 1400mm

		m

		516.834

		335.760

		2.342.139

		3.194.733



		AC.31446

		
- 1500mm

		m

		571.947

		364.942

		2.544.047

		3.480.936



		

		

		

		

		

		

		





Khoan vào đá bằng máy khoan có đường kính 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá bằng máy khoan VRM HD, Lepper (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Trên cạn

		

		

		

		

		



		AC.31511

		
Đá cấp I

		m 

		947.523

		466.662

		4.951.894

		6.366.079



		AC.31512

		
Đá cấp II

		m 

		844.837

		396.958

		4.160.682

		5.402.477



		AC.31513

		
Đá cấp III

		m 

		786.542

		348.520

		3.451.320

		4.586.382



		AC.31514

		
Đá cấp IV

		m 

		741.320

		301.263

		2.660.108

		3.702.691



		

		Dưới nước

		

		

		

		

		



		AC.31521

		
Đá cấp I

		m 

		947.523

		477.886

		6.750.640

		8.176.049



		AC.31522

		
Đá cấp II

		m 

		844.837

		434.764

		5.739.148

		7.018.749



		AC.31523

		
Đá cấp III

		m 

		786.542

		366.241

		4.489.139

		5.641.922



		AC.31524

		
Đá cấp IV

		m 

		741.320

		324.301

		3.619.727

		4.685.348



		

		

		

		

		

		

		





AC.32000 - Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay phản tuần hoàn (có sử dụng dung dịch khoan)


Thành phần công việc:


- Các công tác chuẩn bị, khoan tạo lỗ, xử lý cặn lắng, thổi rửa lỗ khoan, kiểm tra; hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Chi phí ống vách bảo vệ phần miệng lỗ khoan được tính riêng theo các quy định hiện hành cho từng loại lỗ khoan phù hợp với yêu cầu của chỉ dẫn kỹ thuật và điều kiện thi công cụ thể.


- Công tác bơm cấp, hút, thu hồi dung dịch chống sụt thành lỗ khoan được tính riêng.


AC.32100 - Khoan vào đất trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đất trên cạn bằng máy khoan .

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32111

		
- 800mm

		m 

		361.308

		124.049

		370.150

		855.507



		AC.32112

		
- 1000mm

		m 

		412.924

		136.454

		414.568

		963.946



		AC.32113

		
- 1200mm

		m 

		464.539

		149.450

		444.180

		1.058.169



		AC.32114

		
- 1400mm

		m

		619.386

		163.627

		592.240

		1.375.253



		

		

		

		

		

		

		





AC.32200 -  Khoan vào đất dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đất dưới nước bằng máy khoan 

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32211

		
- 800mm

		m 

		361.308

		186.074

		525.695

		1.073.077



		AC.32212

		
- 1000mm

		m 

		412.924

		204.386

		641.130

		1.258.440



		AC.32213

		
- 1200mm

		m 

		464.539

		225.061

		690.267

		1.379.867



		AC.32214

		
- 1400mm

		m

		619.386

		247.508

		920.357

		1.787.251



		

		

		

		

		

		

		





AC.32300 - Khoan đá trên cạn 


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá cấp I trên cạn, bằng máy khoan 

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32311

		
- 800mm

		m 

		487.560

		237.466

		1.924.781

		2.649.807



		AC.32312

		
- 1000mm

		m 

		563.040

		261.094

		2.146.871

		2.971.005



		AC.32313

		
- 1200mm

		m 

		638.520

		287.086

		2.576.245

		3.501.851



		AC.32314

		
- 1400mm

		m

		848.640

		316.031

		3.005.619

		4.170.290



		

		Khoan vào đá cấp II trên cạn, bằng máy khoan 

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32321

		
- 800mm

		m 

		439.620

		216.200

		1.510.213

		2.166.033



		AC.32322

		
- 1000mm

		m 

		505.920

		237.466

		1.717.497

		2.460.883



		AC.32323

		
- 1200mm

		m 

		572.220

		261.685

		2.146.871

		2.980.776



		AC.32324

		
- 1400mm

		m

		762.960

		283.542

		2.576.245

		3.622.747



		

		Khoan vào đá cấp III trên cạn, bằng máy khoan 

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32331

		
- 800mm

		m 

		387.600

		196.707

		1.288.123

		1.872.430



		AC.32332

		
- 1000mm

		m 

		448.800

		216.200

		1.495.407

		2.160.407



		AC.32333

		
- 1200mm

		m 

		510.000

		237.466

		1.717.497

		2.464.963



		AC.32334

		
- 1400mm

		m

		677.280

		261.685

		2.146.871

		3.085.836



		

		Khoan vào đá cấp IV trên cạn, bằng máy khoan .

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32341

		
- 800mm

		m 

		391.170

		161.264

		1.080.839

		1.633.273



		AC.32342

		
- 1000mm

		m 

		420.240

		170.125

		1.288.123

		1.878.488



		AC.32343

		
- 1200mm

		m 

		478.890

		194.935

		1.510.213

		2.184.038



		AC.32344

		
- 1400mm

		m

		638.520

		214.428

		1.717.497

		2.570.445



		

		

		

		

		

		

		





AC.32400 - Khoan đá dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá cấp I dưới nước, bằng máy khoan 

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32411

		
- 800mm

		m 

		487.560

		256.369

		2.739.846

		3.483.775



		AC.32412

		
- 1000mm

		m 

		563.040

		281.769

		3.240.581

		4.085.390



		AC.32413

		
- 1200mm

		m 

		638.520

		310.124

		3.999.015

		4.947.659



		AC.32414

		
- 1400mm

		m

		848.640

		341.431

		4.258.430

		5.448.501



		

		Khoan vào đá cấp II dưới nước, bằng máy khoan 

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32421

		
- 800mm

		m 

		439.620

		233.331

		2.240.827

		2.913.778



		AC.32422

		
- 1000mm

		m 

		505.920

		262.867

		2.757.941

		3.526.728



		AC.32423

		
- 1200mm

		m 

		572.220

		282.360

		3.258.676

		4.113.256



		AC.32424

		
- 1400mm

		m

		762.960

		310.714

		3.499.996

		4.573.670



		

		Khoan vào đá cấp III dưới nước, bằng máy khoan 

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32431

		
- 800mm

		m 

		387.600

		187.256

		1.999.507

		2.574.363



		AC.32432

		
- 1000mm

		m 

		448.800

		206.158

		2.240.827

		2.895.785



		AC.32433

		
- 1200mm

		m 

		510.000

		226.833

		2.757.941

		3.494.774



		AC.32434

		
- 1400mm

		m

		677.280

		249.280

		2.999.261

		3.925.821



		

		Khoan vào đá cấpIV dưới nước, bằng máy khoan

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32441

		
- 800mm

		m 

		391.170

		173.669

		1.741.808

		2.306.647



		AC.32442

		
- 1000mm

		m 

		420.240

		191.391

		1.999.507

		2.611.138



		AC.32443

		
- 1200mm

		m 

		478.890

		209.703

		2.257.206

		2.945.799



		AC.32444

		
- 1400mm

		m

		638.520

		231.559

		2.500.242

		3.370.321



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:  Máy khoan có momen xoay >200KNm gồm các loại máy BG22, BG25, G30, BG36, B250, B300 hoặc tương tự.


AC.32510 -  Khoan vào đất bằng máy khoan có đường kính 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đất bằng máy khoan  QJ250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32511

		
Trên cạn

		m 

		162.078

		229.787

		1.102.282

		1.494.147



		AC.32512

		
Dưới nước

		m 

		188.394

		353.245

		1.610.918

		2.152.557



		

		

		

		

		

		

		





AC.32520 - Khoan vào đá, trên cạn bằng máy khoan có đường kính 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá trên cạn bằng máy khoan QJ 250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32521

		
Đá cấp I

		m 

		1.203.192

		508.603

		5.310.408

		7.022.203



		AC.32522

		
Đá cấp II

		m 

		1.085.280

		456.620

		4.512.874

		6.054.774



		AC.32523

		
Đá cấp III

		m 

		966.144

		421.177

		3.520.820

		4.908.141



		AC.32524

		
Đá cấp IV

		m 

		905.352

		346.748

		2.723.286

		3.975.386



		

		

		

		

		

		

		





AC.32530 - Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan có đường kính 2000mm


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá dưới nước bằng máy khoan QJ 250 (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		AC.32531

		
Đá cấp I

		m 

		1.203.192

		559.404

		7.508.892

		9.271.488



		AC.32532

		
Đá cấp II

		m 

		1.085.280

		502.105

		6.384.606

		7.971.991



		AC.32533

		
Đá cấp III

		m 

		966.144

		463.118

		4.983.776

		6.413.038



		AC.32534

		
Đá cấp IV

		m 

		905.352

		381.600

		3.893.051

		5.180.003



		

		

		

		

		

		

		





AC.32600 - Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào đá vị trí có hang động caster, đá mồ côi


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan trên cạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32611

		
- 800mm

		m 

		1.267.044

		191.272

		4.272.700

		5.731.016



		AC.32612

		
- 1000mm

		m 

		1.458.855

		219.981

		4.926.684

		6.605.520



		AC.32613

		
- 1200mm

		m 

		1.679.787

		253.002

		5.653.334

		7.586.123



		AC.32614

		
- 1500mm

		m

		2.540.616

		316.208

		7.077.567

		9.934.391



		AC.32615

		
- 2000mm

		m

		2.931.480

		442.738

		9.896.968

		13.271.186



		

		Khoan dưới nước bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32621

		
- 800mm

		m 

		1.267.044

		229.550

		5.803.361

		7.299.955



		AC.32622

		
- 1000mm

		m 

		1.458.855

		263.989

		6.674.304

		8.397.148



		AC.32623

		
- 1200mm

		m 

		1.679.787

		303.567

		8.351.100

		10.334.454



		AC.32624

		
- 1500mm

		m

		2.540.616

		379.473

		9.600.477

		12.520.566



		AC.32625

		
- 2000mm

		m

		2.931.480

		531.286

		12.000.596

		15.463.362



		

		

		

		

		

		

		





Ac.32700 - Khoan tạo lỗ cọc khoan nhồi vào cuội, sỏi, sạn


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan trên cạn vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm  (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32711

		
- D1500mm

		m 

		1.165.248

		304.413

		6.103.857

		7.573.518



		AC.32712

		
- D2000mm

		m 

		1.323.960

		413.361

		6.539.847

		8.277.168



		

		Khoan dưới nước vào cuội, sỏi, sạn bằng máy khoan đá momen xoay >200KNm (hoặc tương tự)

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.32721

		
- D1500mm

		m 

		1.165.248

		380.676

		8.676.119

		10.222.043



		AC.32722

		
- D2000mm

		m 

		1.323.960

		516.541

		11.092.028

		12.932.529



		

		

		

		

		

		

		





AC.32800 -  Bơm dung dịch BENToNIT chống sụt thành lỗ khoan, thành cọc barrette


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn dung dịch bentônít bằng máy trộn, bơm dung dịch vào hố khoan, thu hồi dung dịch, vận chuyển vật liệu trong phạm vi công trình.


Đơn vị tính: đồng/1m3 dung dịch 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bơm dung dịch Bentonit

		

		

		

		

		



		AC.32810

		Lỗ khoan trên cạn

		m3

		128.222

		34.261

		26.006

		188.489



		AC.32820

		Lỗ khoan dưới nước

		m3

		128.222

		37.806

		119.018

		285.046



		

		

		

		

		

		

		





AC.33000 - Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan đập cáp


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ thiết bị khoan, khoan,  múc mùn khoan đổ ra hố chứa mùn khoan hoặc đổ vào xà lan, khoan tiếp hiệp 2, làm sạch đáy lỗ khoan bằng ống múc. Công tác sản xuất, xả múc dung dịch sét trong lỗ khoan chưa tính trong đơn giá.


Khoan vào đất


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đất trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33111

		
- 600mm

		m 

		19.992

		231.995

		745.150

		997.137



		AC.33112

		
- 800mm

		m 

		24.276

		306.976

		915.169

		1.246.421



		AC.33113

		
- 1000mm

		m

		28.560

		383.240

		1.085.189

		1.496.989



		

		Khoan vào đất dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33211

		
- 600mm

		m 

		19.584

		289.673

		2.245.072

		2.554.329



		AC.33212

		
- 800mm

		m 

		23.664

		383.240

		2.793.060

		3.199.964



		AC.33213

		
- 1000mm

		m

		27.744

		478.729

		3.406.187

		3.912.660



		

		

		

		

		

		

		





AC.33300 - Khoan vào đá trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33311

		
- 600mm

		m 

		157.896

		821.594

		1.655.453

		2.634.943



		AC.33312

		
- 800mm

		m 

		182.376

		1.095.245

		2.237.099

		3.514.720



		AC.33313

		
- 1000mm

		m

		208.896

		1.368.897

		2.791.899

		4.369.692



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33321

		
- 600mm

		m 

		149.328

		779.938

		1.565.969

		2.495.235



		AC.33322

		
- 800mm

		m 

		179.928

		1.042.053

		2.084.976

		3.306.957



		AC.33323

		
- 1000mm

		m

		202.368

		1.302.246

		2.612.931

		4.117.545



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33331

		
- 600mm

		m 

		146.064

		741.486

		1.485.433

		2.372.983



		AC.33332

		
- 800mm

		m 

		170.544

		988.220

		1.977.595

		3.136.359



		AC.33333

		
- 1000mm

		m

		197.064

		1.234.955

		2.469.757

		3.901.776



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33341

		
- 600mm

		m 

		139.536

		704.315

		1.404.898

		2.248.749



		AC.33342

		
- 800mm

		m 

		164.016

		931.183

		1.870.214

		2.965.413



		AC.33343

		
- 1000mm

		m

		190.536

		1.163.818

		2.335.531

		3.689.885





AC.33400 - Khoan vào đá dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33411

		
- 600mm

		m 

		157.896

		944.641

		5.936.836

		7.039.373



		AC.33412

		
- 800mm

		m 

		182.376

		1.256.104

		7.869.508

		9.307.988



		AC.33413

		
- 1000mm

		m

		208.896

		1.570.130

		9.802.179

		11.581.205



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33421

		
- 600mm

		m 

		149.328

		897.217

		5.678.713

		6.725.258



		AC.33422

		
- 800mm

		m 

		175.848

		1.193.298

		7.535.731

		8.904.877



		AC.33423

		
- 1000mm

		m

		202.368

		1.491.303

		9.392.749

		11.086.420



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33431

		
- 600mm

		m 

		146.064

		852.356

		5.367.832

		6.366.252



		AC.33432

		
- 800mm

		m 

		170.544

		1.133.057

		7.107.237

		8.410.838



		AC.33433

		
- 1000mm

		m

		197.064

		1.416.321

		8.868.043

		10.481.428



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.33441

		
- 600mm

		m 

		139.536

		809.418

		5.078.353

		6.027.307



		AC.33442

		
- 800mm

		m 

		164.016

		1.076.019

		6.721.546

		7.961.581



		AC.33443

		
- 1000mm

		m

		190.536

		1.344.544

		8.364.738

		9.899.818



		

		

		

		

		

		

		





AC.34000 - Khoan tạo lỗ bằng phương pháp khoan xoay đất trên cạn, dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đất trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34111

		
- 600mm

		m 

		186.026

		179.443

		1.031.292

		1.396.761



		AC.34112

		
- 800mm

		m 

		232.327

		239.044

		1.260.468

		1.731.839



		AC.34113

		
- 1000mm

		m

		290.115

		298.645

		1.489.644

		2.078.404



		

		Khoan vào đất dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34221

		
- 600mm

		m 

		186.967

		230.713

		1.505.784

		1.923.464



		AC.34222

		
- 800mm

		m 

		233.415

		306.335

		1.882.272

		2.422.022



		AC.34223

		
- 1000mm

		m

		291.438

		382.599

		2.258.904

		2.932.941



		

		

		

		

		

		

		





AC.34300 - Khoan vào đá trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan vào đá trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34311

		
- 600mm

		m 

		463.743

		865.173

		4.354.343

		5.683.259



		AC.34312

		
- 800mm

		m 

		535.962

		1.147.156

		5.729.399

		7.412.517



		AC.34313

		
- 1000mm

		m

		656.977

		1.435.547

		7.104.454

		9.196.978



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34321

		
- 600mm

		m 

		386.394

		820.313

		4.125.167

		5.331.874



		AC.34322

		
- 800mm

		m 

		446.601

		1.095.886

		5.442.929

		6.985.416



		AC.34323

		
- 1000mm

		m

		547.466

		1.369.537

		6.875.278

		8.792.281



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34331

		
- 600mm

		m 

		322.468

		779.297

		3.895.991

		4.997.756



		AC.34332

		
- 800mm

		m 

		386.394

		1.038.849

		5.213.753

		6.638.996



		AC.34333

		
- 1000mm

		m

		450.834

		1.298.401

		6.474.220

		8.223.455



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34341

		
- 600mm

		m 

		306.291

		740.204

		3.724.109

		4.770.604



		AC.34342

		
- 800mm

		m 

		354.467

		986.298

		4.984.577

		6.325.342



		AC.34343

		
- 1000mm

		m

		418.790

		1.232.391

		6.130.456

		7.781.637



		

		

		

		

		

		

		





AC.34400 -  Khoan vào đá dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan vào đá dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đá cấp I

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34411

		
- 600mm

		m 

		461.259

		983.734

		7.211.188

		8.656.181



		AC.34412

		
- 800mm

		m 

		541.004

		1.311.218

		9.516.947

		11.369.169



		AC.34413

		
- 1000mm

		m

		659.079

		1.638.703

		11.902.401

		14.200.183



		

		Đá cấp II

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34421

		
- 600mm

		m 

		384.189

		934.387

		6.728.690

		8.047.266



		AC.34422

		
- 800mm

		m 

		450.746

		1.181.122

		8.969.676

		10.601.544



		AC.34423

		
- 1000mm

		m

		549.215

		1.441.956

		11.178.655

		13.169.826



		

		Đá cấp III

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34431

		
- 600mm

		m 

		323.555

		887.604

		6.347.947

		7.559.106



		AC.34432

		
- 800mm

		m 

		389.409

		1.180.481

		8.347.684

		9.917.574



		AC.34433

		
- 1000mm

		m

		452.275

		1.473.999

		10.385.161

		12.311.435



		

		Đá cấp IV

		

		

		

		

		



		

		Đường kính lỗ khoan

		

		

		

		

		



		AC.34441

		
- 600mm

		m 

		307.306

		842.743

		5.865.450

		7.015.499



		AC.34442

		
- 800mm

		m 

		355.908

		1.120.239

		7.763.432

		9.239.579



		AC.34443

		
- 1000mm

		m

		420.113

		1.400.299

		9.693.422

		11.513.834



		

		

		

		

		

		

		





AC.34500 - Lắp đặt ống vách cọc khoan nhồi


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ hệ thống dẫn hướng ống vách, vận chuyển cấu kiện, lắp đặt, tháo dỡ thiết bị rung hạ, định vị lắp dựng ống vách bằng cần cẩu, hàn nối ống vách, đóng, rung hạ ống vách đến độ sâu qui định (chưa có chi phí ống vách).


Trên mặt nước


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt  ống vách cọc khoan nhồi trên mặt nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc

		

		

		

		

		



		AC.34511

		
( 800mm

		m

		45.827

		239.238

		599.611

		884.676



		AC.34512

		
( 1000mm

		m 

		50.352

		281.769

		623.917

		956.038



		AC.34513

		
( 1300mm

		m 

		53.512

		366.241

		649.558

		1.069.311



		AC.34514

		
( 1500mm

		m

		56.865

		435.945

		688.731

		1.181.541



		AC.34515

		
( 2000mm

		m

		66.361

		902.607

		1.194.705

		2.163.673



		

		

		

		

		

		

		





Trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt  ống vách cọc khoan nhồi trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc

		

		

		

		

		



		AC.34521

		
( 800mm

		m

		23.115

		191.391

		180.466

		394.972



		AC.34522

		
( 1000mm

		m 

		26.902

		225.652

		186.106

		438.660



		AC.34523

		
( 1300mm

		m 

		29.980

		292.993

		197.385

		520.358



		AC.34524

		
( 1500mm

		m

		33.988

		349.110

		211.484

		594.582



		AC.34525

		
( 2000mm

		m

		43.730

		721.849

		239.681

		1.005.260



		

		

		

		

		

		

		





AC.34600 - Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ 250 hoặc tương tự 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, gia công chế tạo sàn đỗ máy, lắp đặt cố định hệ thống máy khoan, tháo dỡ hệ thống máy khoan để thi công mố hoặc trụ khác theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, thiết bị trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đồng/1 lần lắp đặt, tháo dỡ

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt, tháo dỡ máy khoan QJ250

		

		

		

		

		



		AC.34610

		
- Trên cạn

		1 lần

		580.566

		7.738.321

		7.716.153

		16.035.040



		AC.34620

		
- Dưới nước

		1 lần

		580.566

		8.919.744

		15.590.236

		25.090.546



		

		

		

		

		

		

		





AC.35100 – Đào tạo lỗ cọc, tường barrette 


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, định vị rãnh đào, đào đất bằng cần cẩu bánh xích gắn gầu đào, đào đất theo kích thước tường chắn, kiểm tra, hoàn thiện rãnh đào đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


(Đơn giá chưa bao gồm gioăng cản nước, công tác làm tường dẫn hướng trên miệng hố đào)


Đơn vị tính: đồng/1 m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đào tạo lỗ cọc, tường Barrette

		

		

		

		

		



		

		Kích thước đào (mxm)

		

		

		

		

		



		AC.35110

		0,5x1,2

		m

		

		54.345

		165.247

		219.592



		AC.35120

		0,6x1,2

		m 

		

		66.750

		197.648

		264.398



		AC.35130

		0,6x1,8

		m 

		

		69.113

		207.369

		276.482



		AC.35140

		0,8x1,8

		m

		

		79.155

		239.770

		318.925



		AC.35150

		0,8x2,8

		m

		

		116.961

		356.415

		473.376



		AC.35160

		1,0x2,8

		m 

		

		144.134

		430.938

		575.072



		AC.35170

		1,2x2,8

		m 

		

		188.437

		563.784

		752.221



		AC.35180

		1,5x2,8

		m

		

		236.285

		712.830

		949.115



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú :

Đơn giá đào tạo lỗ làm cọc, tường bê tông cốt thép thi công theo công nghệ barret được tính cho 1m chiều sâu ứng với các loại gầu đào ở độ sâu ( 30m. Trường hợp độ sâu cọc, tường >30m thì cứ 10 sâu thêm chi phí nhân công, chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,15 so với đơn giá tương ứng.

AC.36100 - Khoan đặt ống nhựa HDPE bằng máy khoan ngầm có định hướng, đường kính 150-200mm


Thành phần công việc :


· Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


· Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


· Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào  ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


· Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 250mm. Tiến hành kéo ống mồi vè để phá rộng đường khoan. 


· Đặt ống nhựa HDPE lên bàn xả, gắn đầu chụp ống, gắn đầu phá, gắn ống nhựa HDPE vào đầu pha để kéo về. Kéo ống nhựa HDPE về.


· Ra ống tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường. 


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Khoan đặt ngầm ống nhựa HDPE 

		

		

		

		

		



		AC.36110

		     - Trên cạn

		100m

		1.376.839

		1.698.303

		11.996.390

		15.071.532



		AC.36120

		     - Qua sông

		100m

		2.455.071

		2.146.912

		16.897.236

		21.499.219



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


· Trong đơn giá chưa tính chi phí ống nhựa.


· Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm trên cạn áp dụng theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm trên cạn.


· Công tác khoan đặt 01 ống HDPE có đường kính < 150mm qua sông áp dụng theo đơn giá khoan đặt 01 sợi cáp ngầm qua sông.


AC.36200 - Khoan đặt cáp điện ngầm bằng máy khoan ngầm có định hướng


AC. 36211 - Khoan đặt 01 sợi cáp ngầm, khoan trên cạn


AC. 36212 - Khoan đặt 02 sợi cáp ngầm, khoan trên cạn


AC. 36221 - Khoan đặt 01 sợi cáp ngầm, khoan băng qua sông


AC. 36222 - Khoan đặt 02 sợi cáp ngầm, khoan băng qua sông


Thành phần công việc :


· Chuẩn bị máy móc, thiết bị: khoan neo, lắp đặt dàn đế, định vị máy khoan, lắp đặt dàn tiếp địa, dàn phụ trợ, lắp đặt đầu dò, kiểm tra thiết bị điện tử, lắp đặt mũi khoan, pha trộn hoá chất, nối ống áp lực từ máy bơm vào máy khoan. Đối với khoan băng qua sông lắp thêm bộ STS vào máy khoan.


· Xác định hướng tuyến, vạch hướng tuyến trên thực địa.


· Tiến hành khoan. Dò và cập nhật số liệu đường khoan. Đối với khoan băng qua sông nối cáp truyền tín hiệu vào  ống khoan, dò và cập nhật số liệu trên STS.


· Tháo mũi khoan, lắp đầu phá kéo ống khoan mồi về phá rộng đường khoan đến đường kính 150mm hoặc 250mm. Tiến hành kéo ống mồi vè để phá rộng đường khoan. 


· Đặt bánh cáp ngầm lên bàn xả cáp, gắn rọ chụp cáp ngầm, gắn đầu phá, gắn cáp ngầm vào đầu phá để kéo về, kéo cáp ngầm về.


· Ra cáp tại bàn xả. Thu dọn công trường, tháo rọ, tháo máy, tháo tiếp địa, tháo dàn neo máy. Vệ sinh công trường. 


Đơn vị tính: đồng/100m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan ngầm trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Số lượng cáp ngầm

		

		

		

		

		



		AC.36211

		
- 01 sợi

		100m

		792.626

		1.538.086

		10.543.540

		12.874.252



		AC.36212

		
- 02 sợi

		100m

		1.376.839

		2.050.781

		12.037.900

		15.465.520



		

		Khoan ngầm băng sông

		

		

		

		

		



		

		Số lượng cáp ngầm

		

		

		

		

		





		AC.36221

		
- 01 sợi

		100m

		1.408.168

		1.858.521

		15.444.386

		18.711.075



		AC.36222

		
- 02 sợi

		100m

		2.455.071

		2.499.390

		16.938.746

		21.893.207



		

		

		

		

		

		

		





Chương IV


CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG

CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG BỘ

AD.11000 - Làm móng đường


Thành phần công việc :


- Rải đá, chèn và lu lèn, hoàn thiện lớp móng theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 


AD.11100 - Làm móng đá ba, đá hộc


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm móng đá ba, đá hộc


Chiều dày lớp móng đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.11110

		
≤ 20 cm

		m3

		54.000

		32.362

		4.626

		90.988



		AD.11120

		
> 20 cm

		m3

		54.000

		28.317

		4.163

		86.480



		

		

		

		

		

		

		





AD.11200 - Làm móng cấp phối đá dăm


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, định vị khuôn đường. San rải đá cấp phối thành từng lớp, xử lý các trường hợp phân tầng, gợn sóng (nếu có), tưới nước, lu lèn theo quy trình đạt độ chặt K(0,95. Kiểm tra, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.11210 - Làm móng lớp dưới


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm móng cấp phối đá dăm lớp dưới

		

		

		

		

		



		AD.11211

		Đường mở rộng

		100m3

		9.883.200

		248.099

		1.753.721

		11.885.020



		AD.11212

		Đường làm mới

		100m3

		9.883.200

		230.377

		1.487.107

		11.600.684



		

		

		

		

		

		

		





AD.11220 - Làm móng lớp trên


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm móng cấp phối đá dăm lớp trên

		

		

		

		

		



		AD.11221

		Đường mở rộng

		100m3

		10.871.520

		271.727

		1.864.939

		13.008.186



		AD.11222

		Đường làm mới

		100m3

		10.871.520

		259.913

		1.566.549

		12.697.982



		

		

		

		

		

		

		





AD.12000 - Làm lớp móng cát, gia cố xi măng


Thành phần công việc :


- Cân đong vật liệu, trộn cấp phối, định vị khuôn đường, san, đầm tạo mặt phẳng, đầm lèn đạt độ chặt yêu cầu. Hoàn chỉnh bảo dưỡng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.12100 - Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng 


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm lớp móng cát vàng gia cố xi măng bằng trạm trộn

		

		

		

		

		



		

		Trạm trộn 20 - 25 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12111

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		11.490.998

		1.713.063

		3.733.880

		16.937.941



		AD.12112

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		13.591.447

		1.772.135

		3.733.880

		19.097.462



		

		Trạm trộn 30 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12121

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		11.490.998

		1.713.063

		3.843.355

		17.047.416



		AD.12122

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		13.591.447

		1.772.135

		3.843.355

		19.206.937



		

		Trạm trộn 50 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12131

		Cát vàng gia cố 6% XM

		100m3

		11.490.998

		1.713.063

		3.749.532

		16.953.593



		AD.12132

		Cát vàng gia cố 8% XM

		100m3

		13.591.447

		1.772.135

		3.749.532

		19.113.114



		

		

		

		

		

		

		





AD.12200 - Làm lớp móng cát mịn gia cố xi măng


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm lớp móng cát mịn gia cố ximăng

		

		

		

		

		





		

		Trạm trộn 20 - 25 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12211

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		9.551.308

		1.713.063

		3.733.880

		14.998.251



		AD.12212

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		11.365.122

		1.772.135

		3.733.880

		16.871.137



		

		Trạm trộn 30 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12221

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		9.551.308

		1.713.063

		3.843.355

		15.107.726



		AD.12222

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		11.365.122

		1.772.135

		3.843.355

		16.980.612



		

		Trạm trộn 50 m3/h

		

		

		

		

		



		AD.12231

		Cát mịn gia cố 6% XM

		100m3

		9.551.308

		1.713.063

		3.749.532

		15.013.903



		AD.12232

		Cát mịn gia cố 8% XM

		100m3

		11.365.122

		1.772.135

		3.749.532

		16.886.789



		

		

		

		

		

		

		





Ad.20000 - Làm mặt đường 


AD.21100 - Làm mặt đường đá dăm 


Thành phần công việc:


- Rải đá, san đá, tưới nước, bù đá, lu lèn, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường một tháng. Vận chuyển vật liệu phạm vi trong 30m.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm mặt đường đá dăm nước

		

		

		

		

		



		

		Lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21111

		
-      8 cm

		100m2

		838.491

		542.161

		576.056

		1.956.708



		AD.21112

		
-     10 cm

		100m2

		1.031.746

		580.886

		711.394

		2.324.026



		AD.21113

		
-     12 cm

		100m2

		1.213.814

		608.478

		851.938

		2.674.230



		AD.21114

		
-     14 cm

		100m2

		1.417.313

		634.618

		991.902

		3.043.833



		AD.21115

		
-     15 cm

		100m2

		1.512.757

		650.109

		1.059.570

		3.222.436



		

		Lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21121

		
-      8 cm

		100m2

		668.448

		264.787

		488.162

		1.421.397



		AD.21122

		
-     10 cm

		100m2

		834.927

		296.736

		586.492

		1.718.155



		AD.21123

		
-     12 cm

		100m2

		1.002.039

		317.551

		764.044

		2.083.634



		AD.21124

		
-     14 cm

		100m2

		1.169.151

		338.850

		848.496

		2.356.497



		AD.21125

		
-     15 cm

		100m2

		1.252.707

		349.500

		906.913

		2.509.120



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.


AD.21200 - Làm mặt đường cấp phối


Thành phần công việc :


Rải cấp phối, tưới nước, san đầm chặt, hoàn thiện mặt đường, làm lớp trên đã tính rải lớp cát bảo vệ mặt đường dày 2cm, bảo dưỡng mặt đường 7 ngày.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm mặt đường cấp phối

		

		

		

		

		



		

		Lớp trên, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21211

		
-      6 cm

		100m2

		241.518

		157.342

		343.551

		742.411



		AD.21212

		
-      8 cm

		100m2

		308.208

		167.206

		474.843

		950.257



		AD.21213

		
-     10 cm

		100m2

		375.132

		177.539

		580.682

		1.133.353



		AD.21214

		
-     12 cm

		100m2

		442.056

		187.872

		706.768

		1.336.696



		AD.21215

		
-     14 cm

		100m2

		508.746

		198.204

		822.439

		1.529.389



		AD.21216

		
-     16 cm

		100m2

		575.670

		208.537

		923.652

		1.707.859



		AD.21217

		
-     18 cm

		100m2

		642.360

		218.401

		1.049.737

		1.910.498



		AD.21218

		
-     20 cm

		100m2

		709.284

		228.734

		1.165.990

		2.104.008



		

		Lớp dưới, chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21221

		
-      6 cm

		100m2

		200.538

		92.996

		246.383

		539.917



		AD.21222

		
-      8 cm

		100m2

		267.228

		103.329

		338.925

		709.482



		AD.21223

		
-     10 cm

		100m2

		334.152

		113.662

		411.220

		859.034



		AD.21224

		
-     12 cm

		100m2

		401.076

		123.995

		503.180

		1.028.251



		AD.21225

		
-     14 cm

		100m2

		467.766

		134.328

		585.308

		1.187.402



		AD.21226

		
-     16 cm

		100m2

		534.690

		144.191

		657.603

		1.336.484



		AD.21227

		
-     18 cm

		100m2

		601.380

		154.524

		749.563

		1.505.467



		AD.21228

		
-     20 cm

		100m2

		668.304

		164.857

		861.190

		1.694.351



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Khi chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì sử dụng đơn giá lớp dưới để nội suy.


AD.21300 - Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit


    Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm mặt đường đá dăm nhựa nhũ tương gốc axit

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường 

		

		

		

		

		



		AD.21311

		
-      3 cm

		100m2

		3.559.350

		589.849

		555.119

		4.704.318



		AD.21312

		
-      8 cm

		100m2

		4.344.129

		728.540

		661.517

		5.734.186



		AD.21313

		
-     10 cm

		100m2

		4.522.608

		988.380

		749.410

		6.260.398



		AD.21314

		
-     12 cm

		100m2

		4.747.695

		1.042.651

		952.954

		6.743.300



		

		

		

		

		

		

		





AD.21400 - Làm mặt đường đá dăm  kẹp đất


Thành phần công việc :


- Rải đá và đất trộn đá mạt, lu lèn. Tưới nước, bù chèn đá, đất, rải lớp bảo vệ. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Bảo dưỡng mặt đường 1 tháng.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm mặt đường đá dăm kẹp đất 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.21411

		
-       10 cm

		100m2

		1.041.199

		505.662

		485.729

		2.032.590



		AD.21412

		
-       12 cm

		100m2

		1.271.869

		525.888

		582.875

		2.380.632



		AD.21413

		
-       14 cm

		100m2

		1.541.241

		542.575

		680.021

		2.763.837



		AD.21414

		
-       16 cm

		100m2

		1.707.216

		558.756

		777.166

		3.043.138



		AD.21415

		
-       18 cm

		100m2

		1.920.815

		576.454

		874.312

		3.371.581



		AD.21416

		
-       20 cm

		100m2

		2.134.395

		591.624

		971.458

		3.697.477



		

		

		

		

		

		

		





AD.22000 - Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm, đất cấp phối tự nhiên


Quy định áp dụng:


Đơn giá tính cho chiều dày lớp trên cùng, nếu chiều dày mặt đường khác với chiều dày trong đơn giá thì được tính nội suy nhưng không được tính lớp hao mòn (bằng đá 0,5x1, đá 0,15 đến 0,5, đất cấp phối tự nhiên).


AD.22100 - Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm mặt đường đá 4x6 chèn đá dăm 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.22111

		
-       10 cm

		100m2

		958.160

		337.276

		302.197

		1.597.633



		AD.22112

		
-       14 cm

		100m2

		1.311.251

		424.756

		386.352

		2.122.359



		AD.22113

		
-       16 cm

		100m2

		1.488.863

		485.435

		452.903

		2.427.201



		AD.22114

		
-       18 cm

		100m2

		1.662.443

		546.114

		513.499

		2.722.056



		

		

		

		

		

		

		





AD.22200 - Làm mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép 10cm

		

		

		

		

		



		AD.22211

		Mặt đường đá 4x6 chèn đất cấp phối tự nhiên

		100m2

		886.407

		337.276

		477.453

		1.701.136



		AD.22311

		Mặt đường đá cấp phối Dmax 4cm

		100m2

		850.096

		176.982

		194.075

		1.221.153



		

		

		

		

		

		

		





AD.23000 - Rải thảm mặt đường đá dăm đen và bê tông nhựa


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị mặt bằng, làm vệ sinh, rải vật liệu bằng máy rải, lu lèn mặt đường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.23100 - Rải thảm mặt đường đá dăm đen


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường đá dăm đen 

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23111

		
-       3 cm

		100m2

		

		50.801

		179.788

		230.589



		AD.23112

		
-       4 cm

		100m2

		

		67.341

		206.432

		273.773



		AD.23113

		
-       5 cm

		100m2

		

		84.472

		233.479

		317.951



		AD.23114

		
-       6 cm

		100m2

		

		101.012

		299.860

		400.872



		AD.23115

		
-       7 cm

		100m2

		

		118.733

		326.504

		445.237



		AD.23116

		
-       8 cm

		100m2

		

		135.273

		353.552

		488.825



		

		

		

		

		

		

		





AD.23210 - Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt thô

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23211

		
-       3 cm

		100m2

		

		63.206

		210.435

		273.641



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.23212

		
-       4 cm

		100m2

		

		84.472

		244.345

		328.817



		AD.23213

		
-       5 cm

		100m2

		

		105.147

		288.759

		393.906



		AD.23214

		
-       6 cm

		100m2

		

		126.412

		322.669

		449.081



		AD.23215

		
-       7 cm

		100m2

		

		147.678

		356.580

		504.258



		

		

		

		

		

		

		





AD.23220 - Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt trung

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23221

		
-       3 cm

		100m2

		

		64.388

		212.857

		277.245



		AD.23222

		
-       4 cm

		100m2

		

		85.653

		249.189

		334.842



		AD.23223

		
-       5 cm

		100m2

		

		107.509

		294.815

		402.324



		AD.23224

		
-       6 cm

		100m2

		

		128.775

		323.073

		451.848



		AD.23225

		
-       7 cm

		100m2

		

		150.631

		365.057

		515.688



		

		

		

		

		

		

		





AD.23230 - Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Rải thảm mặt đường bê tông nhựa hạt mịn

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy mặt đường đã lèn ép

		

		

		

		

		



		AD.23231

		
-       3 cm

		100m2

		

		65.569

		218.105

		283.674



		AD.23232

		
-       4 cm

		100m2

		

		87.425

		254.437

		341.862



		AD.23233

		
-       5 cm

		100m2

		

		109.282

		301.274

		410.556



		AD.23234

		
-       6 cm

		100m2

		

		131.138

		329.936

		461.074



		AD.23235

		
-       7 cm

		100m2

		

		152.994

		373.938

		526.932



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Máy rải nhựa đường 130-140CV được tính đơn giá cho các loại máy Titan 225, DEMAS 135, DynapsaF 141C, VUNGAN 1800 hoặc các máy tương tự.


AD.24100 - làm mặt đường láng nhựa


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt đường láng nhựa

		

		

		

		

		



		AD.24111

		Láng nhựa 1 lớp dày 1,5cm, tiêu chuẩn nhựa 1,8kg/m2

		100m2

		1.325.024

		197.347

		415.254

		1.937.625



		AD.24121

		Láng nhựa 2 lớp dày 2,5cm, tiêu chuẩn nhựa 3,0kg/m2

		100m2

		2.168.984

		230.238

		491.829

		2.891.051



		AD.24131

		Láng nhựa 3 lớp dày 3,5cm, tiêu chuẩn nhựa 4,5kg/m2

		100m2

		3.247.401

		394.694

		573.029

		4.215.124



		AD.24141

		Láng nhựa 3 lớp dày 4,5cm, tiêu chuẩn nhựa 5,5kg/m2

		100m2

		3.628.582

		460.477

		653.540

		4.742.599



		

		

		

		

		

		

		





AD.24200Tưới lớp dính bám mặt đường


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, làm vệ sinh, pha chế nhựa, tưới lớp dính bám theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.24210 - Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu


 Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhựa pha dầu

		

		

		

		

		



		AD.24211

		Lượng nhựa 0,5kg/m2

		100m2

		308.932

		17.213

		207.679

		533.824



		AD.24212

		Lượng nhựa 0,8kg/m2

		100m2

		560.645

		17.213

		207.679

		785.537



		AD.24213

		Lượng nhựa 1,0kg/m2

		100m2

		700.836

		17.213

		207.679

		925.728



		AD.24214

		Lượng nhựa 1,5kg/m2

		100m2

		1.009.757

		17.213

		207.679

		1.234.649



		

		

		

		

		

		

		





AD.24220 - Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axit


 Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tưới lớp dính bám mặt đường bằng nhũ tương gốc axit

		

		

		

		

		



		AD.24221

		Lượng nhũ tương 0,5kg/m2

		100m2

		333.125

		14.801

		149.729

		497.655



		AD.24222

		Lượng nhũ tương 0,8kg/m2

		100m2

		533.000

		14.801

		149.729

		697.530



		AD.24223

		Lượng nhũ tương 1,0kg/m2

		100m2

		666.250

		14.801

		149.729

		830.780



		AD.24224

		Lượng nhũ tương 1,5kg/m2

		100m2

		799.500

		14.801

		149.729

		964.030



		

		

		

		

		

		

		





AD.25100 - Cày xới mặt đường cũ, lu lèn mặt đường cũ sau cày phá


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, đào, cày phá, san phẳng mặt đường, dọn dẹp, lu lèn lại mặt đường cũ sau khi cày phá, vận chuyển phế thải đổ đi trong phạm vi 30m.


 Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cày xới mặt đường cũ

		

		

		

		

		



		AD.25111

		- Mặt đường đá dăm hoặc láng nhựa

		100m2

		

		8.223

		83.412

		91.635



		AD.25112

		- Mặt đường bê tông nhựa

		100m2

		

		15.678

		100.094

		115.772



		

		

		

		

		

		

		



		AD.25121

		Lu lèn lại mặt đường cũ đã cày phá

		100m2

		

		65.782

		536.636

		602.418



		

		

		

		

		

		

		





AD.25200 - Làm rãnh xương cá


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, xếp đá vào rãnh, lấp đá con. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


 Đơn vị tính: đ/m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm rãnh xương cá

		

		

		

		

		



		

		Chiều dài rãnh

		

		

		

		

		



		AD.25211

		          ( 2m

		m3

		80.231

		94.053

		

		174.284



		AD.25221

		          > 2m

		m3

		80.231

		71.298

		

		151.529



		

		

		

		

		

		

		





AD.26000 - Sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, đun dầu diezen làm nóng dầu bảo ôn đến 140-160oC, bơm dầu lên máy nhựa, máy dầu mazut, phun dầu mazut vào buồng đốt, sấy vật liệu, trộn cấp phối theo thiết kế, sản xuất đá dăm đen và bê tông nhựa trên dây truyền trạm trộn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m. Chi phí vật liệu đá, cát, bột đá, nhựa căn cứ vào thiết kế và phụ lục đơn giá cấp phối vật liệu để xác định.


- Cấp phối đá dăm đen tỷ lệ nhựa 4,5%.


- Bê tông nhựa hạt thô tỷ lệ phối hợp đá 55%, cát 45%, tỷ lệ nhựa 5,0%.


- Bê tông nhựa hạt trung tỷ lệ phối hợp đá 50%, cát 50%, tỷ lệ nhựa 5,5%.


- Bê tông nhựa hạt mịn tỷ lệ phối hợp đá 45%, cát 45%, bột đá 10%, tỷ lệ nhựa 6,0%.


AD.26100 - Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn Ê25t/h


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn ≤25T/h

		

		

		

		

		



		AD.26111

		     - Đá dăm đen

		100tấn

		38.325.931

		547.943

		4.498.740

		43.372.614



		AD.26121

		     - Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		40.335.867

		576.782

		4.498.740

		45.411.389



		AD.26122

		     - Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		43.113.866

		663.300

		4.498.740

		48.275.906



		AD.26123

		     - Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		47.425.825

		697.907

		4.498.740

		52.622.472



		

		

		

		

		

		

		





AD.26200 - Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50-60t/h


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 50-60T/h

		

		

		

		

		



		AD.26211

		     - Đá dăm đen

		100tấn

		38.325.931

		292.236

		4.697.389

		43.315.556



		AD.26221

		     - Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		40.335.867

		307.617

		4.697.389

		45.340.873



		AD.26222

		     - Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		43.113.866

		322.998

		4.697.389

		48.134.253



		AD.26223

		     - Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		47.425.825

		338.379

		4.697.389

		52.461.593



		

		

		

		

		

		

		





AD.26300 - Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80 t/h


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất đá dăm đen, bê tông nhựa bằng trạm trộn 80T/h

		

		

		

		

		



		AD.26311

		     - Đá dăm đen

		100tấn

		38.325.931

		240.326

		4.224.103

		42.790.360



		AD.26321

		     - Bê tông nhựa hạt thô

		100tấn

		40.335.867

		249.939

		4.224.103

		44.809.909



		AD.26322

		     - Bê tông nhựa hạt trung

		100tấn

		43.113.866

		259.552

		4.224.103

		47.597.521



		AD.26323

		     - Bê tông nhựa hạt mịn

		100tấn

		47.425.825

		269.165

		4.224.103

		51.919.093



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Các vật tư dầu diezen, dầu mazut, dầu bảo ôn đã đưa vào chi phí vật liệu để sản xuất 100tấn bê tông nhựa, trong trạm trộn chỉ còn chi phí điện năng cho một ca máy làm việc.


AD.27100 - Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy   

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển hỗn hợp cát mịn, cát vàng gia cố xi măng từ trạm trộn đến vị trí đổ

		

		

		

		

		



		

		Cự ly vận chuyển 0,5 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27111

		     -  
Ô tô tự đổ 

		100tấn

		

		

		1.036.828

		1.036.828



		

		Cự ly vận chuyển 1,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27123

		     -  
Ô tô tự đổ 

		100tấn

		

		

		1.373.946

		1.373.946



		

		Cự ly vận chuyển 1,5 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27133

		     -  
Ô tô tự đổ  

		100tấn

		

		

		1.583.025

		1.583.025



		

		Cự ly vận chuyển 2,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27143

		     -  
Ô tô tự đổ  

		100tấn

		

		

		1.792.103

		1.792.103



		

		Cự ly vận chuyển 3,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27153

		     -  
Ô tô tự đổ  

		100tấn

		

		

		2.130.612

		2.130.612



		

		Cự ly vận chuyển 4,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27163

		     -  
Ô tô tự đổ  

		100tấn

		

		

		2.469.120

		2.469.120



		

		Vận chuyển 1 km tiếp theo 


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27173

		     -  
Ô tô tự đổ  

		100tấn

		

		

		258.859

		258.859



		

		

		

		

		

		

		





AD.27200 - Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ


Đơn vị tính: đ/100tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển đá dăm đen, bê tông nhựa từ trạm trộn đến vị trí đổ

		

		

		

		

		



		

		Cự ly vận chuyển 1,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27213

		     -  
Ô tô tự đổ  

		100tấn

		

		

		1.425.249

		1.425.249



		

		Cự ly vận chuyển 2,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27223

		     -  
Ô tô tự đổ  

		100tấn

		

		

		1.871.319

		1.871.319



		

		Cự ly vận chuyển 3,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27233

		     -  
Ô tô tự đổ  

		100tấn

		

		

		2.219.471

		2.219.471



		

		Cự ly vận chuyển 4,0 km


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27243

		     -  
Ô tô tự đổ  

		100tấn

		

		

		2.567.623

		2.567.623



		

		Vận chuyển 1km tiếp theo


Phương tiện vận chuyển

		

		

		

		

		



		AD.27253

		     -  
Ô tô tự đổ  

		100tấn

		

		

		271.994

		271.994



		

		

		

		

		

		

		





AD.30000 - Cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ


Đơn giá cọc tiêu, biển báo được xây dựng căn cứ định hình kết cấu cọc tiêu, biển báo hiệu đường bộ bê tông cốt thép lắp ghép.

Thành phần công việc :


- Sàng cát, rửa sỏi đá, chặt, uốn, buộc cốt thép, sản xuất tháo dỡ ván khuôn, trộn, đầm bê tông, sơn bảng, sơn cột, đào lỗ, chôn cột, lắp bảng, (chưa tính công việc vẽ hình, kẻ chữ trên bảng)


AD.31100 - Làm cọc tiêu bê tông cốt thép 0,12x0,12x1,025 (m), làm cột km bê tông


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm cọc tiêu bê tông cốt thép, cột km bê tông

		

		

		

		

		



		AD.31111

		     -
Cọc tiêu BTCT

		cái

		18.477

		9.043

		

		27.520



		AD.31121

		     -
Cột km bê tông

		cái

		70.625

		88.171

		

		158.796



		

		

		

		

		

		

		





AD.31200 - Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm biển báo bê tông cốt thép hình chữ nhật


Kích thước biển báo

		

		

		

		

		



		AD.31211

		     - 0,6x1,0m

		cái

		34.437

		25.999

		

		60.436



		AD.31221

		     - 1,0x1,2m

		cái

		64.744

		50.868

		

		115.612



		AD.31231

		     - 1,0x1,6m

		cái

		87.513

		68.389

		

		155.902



		AD.31241

		     - 0,6x0,6m - 0,5x0,7m

		cái

		23.209

		16.391

		

		39.600



		

		

		

		

		

		

		





AD.31300 - Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép


Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm cột đỡ biển báo bê tông cốt thép


Loại cột dài

		

		

		

		

		



		AD.31311

		     -
2,7 m

		cột

		86.028

		40.694

		

		126.722



		AD.31321

		     -
2,8 ( 3,0 m

		cột

		89.243

		42.390

		

		131.633



		AD.31331

		     -
3,1 ( 3,8 m

		cột

		95.066

		45.781

		

		140.847



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú :


- Cột dài 2,7m dùng cho biển chữ nhật 0,40mx1,2m và 0,40mx0,7m.


- Cột dài 2,7-3,0 dùng cho biển tròn, biển tam giác, biển chữ nhật 0,6mx1,6m, 0,5mx0,7m, biển vuông 0,6mx0,6m.


- Cột dài 3,1m-3,3m dùng cho biển 1m x 1,2m, 1mx1,6m, 0,5x0,6m.


Bulong M20x180 dùng cho biển 0,4mx0,70m chỉ cần 1 cái, các loại biển khác 2 cái.


AD.32100 - sản xuất, lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông


Thành phần công việc :


- Lấy dấu cắt sắt thành trụ, khoan lỗ, chụp đầu nắp bằng nắp chụp nhựa (đối với ống sắt tròn), cạo rỉ, sơn 3 nước, 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu. Đào đất để chôn trụ. Đổ bê tông đá 1x2 làm chân trụ. Trồng trụ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp, vận chuyển vật liệu, cấu kiện ra công trường bằng ôtô 7 tấn trong phạm vi 10km.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất lắp đặt trụ đỡ bảng tên đường, bảng lưu thông

		

		

		

		

		



		

		Loại trụ đỡ

		

		

		

		

		



		AD.32111

		     -
Sắt L50x50x5

		cái

		116.922

		55.242

		29.072

		201.236



		AD.32121

		     -
Sắt ống (60

		cái

		194.238

		53.118

		31.742

		279.098



		AD.32131

		     -
Sắt ống (80

		cái

		320.888

		63.210

		38.499

		422.597



		

		

		

		

		

		

		





AD.32200 - Làm biển báo bê tông cốt thép


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm biển báo bê tông cốt thép


Loại biển báo chữ nhật


Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32211

		     - 0,4x0,7 m - 0,5x0,6 m

		cái

		25.298

		20.912

		

		46.210



		AD.32212

		     - 0,4x1,2 m

		cái

		30.772

		13.000

		

		43.772



		

		Loại biển báo tròn


Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32221

		     - (0,7 m

		cái

		21.242

		16.391

		

		37.633



		

		Loại biển báo tam giác


Kích thước

		

		

		

		

		



		AD.32231

		     - 0,7x0,7x0,7 m

		cái

		14.353

		10.174

		

		24.527



		

		

		

		

		

		

		





AD.32300 - Sản xuất, lắp đặt bảng tên đường, bảng lưu thông


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, đo lấy dấu, gò tôn, cắt thành bảng, cạo rỉ, sơn 3 nước: 1 nước chống rỉ, 2 nước sơn dầu, vẽ hình 3 nước sơn.


- Lắp biển báo theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Bốc dỡ, vận chuyển bảng ra công trường bằng ôtô 2,5T trong phạm vi 30km.


Đơn vị tính: đ/1bảng; đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp đặt


Bảng tên đường

		

		

		

		

		



		AD.32311

		Bảng tên đường 0,3x0,5m

		bảng

		24.258

		19.339

		9.051

		52.648



		

		Bảng lưu thông

		

		

		

		

		



		AD.32321

		Loại tròn

		m2

		201.894

		131.713

		9.051

		342.658



		AD.32322

		Loại vuông, tam giác, chữ nhật

		m2

		155.086

		130.145

		9.051

		294.282



		

		

		

		

		

		

		





AD.32400 - Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang


Thành phần công việc :


Gò tôn, lấy dấu, cắt thành bảng, in bảng, chùi khuôn bảng, rửa màng in. Vẽ khuôn mẫu, tráng màng phim, cắt màng dán, cán hấp, phơi bảng. Lắp đặt, bốc dỡ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 10km.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp đặt biển báo phản quang

		

		

		

		

		



		AD.32411

		Biển vuông 60x60cm

		cái

		201.577

		77.432

		9.428

		288.437



		AD.32421

		Biển tròn (70, bát giác cạnh 25cm

		cái

		257.314

		81.388

		9.428

		348.130



		AD.32431

		Biển tam giác cạnh 70cm

		cái

		132.047

		70.650

		9.428

		212.125



		AD.32441

		Biển chữ nhật 30x50cm

		cái

		82.227

		52.563

		9.428

		144.218



		

		

		

		

		

		

		





AD.33100 - Gắn viên phản quang


Thành phần công việc :


- Làm vệ sinh hiện trường, lấy dấu, canh giữ và hướng dẫn giao thông. Vận hành lò nung keo, trảI keo và gắn viên phản quang theo tiêu chuẩn kỹ thuật. Làm vệ sinh lò nung keo.


- Bốc dỡ, vận chuyển vật tư, công cụ ra công trường bằng xe ôtô 2,5T. 


Đơn vị tính: đ/1viên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gắn viên phản quang

		

		

		

		

		



		AD.33110

		Trên mặt bê tông

		viên

		43.996

		3.947

		5.614

		53.557



		AD.33120

		Trên mặt đường nhựa

		viên

		43.935

		3.782

		5.614

		53.331



		

		

		

		

		

		

		





AD.34100 - Lắp đặt dải phân cách


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, đo kiểm tra đánh dấu vị trí lắp đặt, lắp đặt dải phân cách theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m.


Đơn vị tính: đ/1cái; đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt dải phân cách

		

		

		

		

		



		AD.34110

		Dải phân cách cứng

		cái

		172.550

		5.021

		

		177.571



		AD.34120

		Dải phân cách mềm

		cái

		258.451

		3.426

		

		261.877



		AD.34130

		Dải phân cách bằng tôn lượn sóng

		m

		57.103

		3.840

		

		60.943



		

		

		

		

		

		

		





CÔNG TÁC LÀM MẶT ĐƯỜNG SẮT 

AD.40000 - Đặt đường sắt


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, bốc dỡ , vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


- Đặt đường, giật nâng đường các đợt.


- Thu hồi vật liệu vận chuyển về ga.


Đặt đường sắt khổ 1,00m


AD.41000 - Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m


AD.41100 - Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ Ray P43, P38


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ


Ray P43 (12,5m)

		

		

		

		

		



		AD.41111

		     -
Độ cong R ≤ 500m

		1000m

		775.288.708

		49.735.936

		

		825.024.644



		AD.41112

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		753.681.158

		46.943.669

		

		800.624.827



		

		Ray P38 (12,5m)

		

		

		

		

		



		AD.41121

		     -
Độ cong R ≤ 500m

		1000m

		724.154.308

		51.340.032

		

		775.494.340



		AD.41122

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		702.546.758

		48.545.842

		

		751.092.600



		

		

		

		

		

		

		





AD.41200 - Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m, tà vẹt gỗ không đệm sắt, Ray P33-30, Ray P26-25-24


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m tà vẹt gỗ không đệm sắt


Ray P33-30 (12m)

		

		

		

		

		



		AD.41211

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		691.085.285

		45.610.661

		

		736.695.946





		AD.41212

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		670.845.791

		42.675.480

		

		713.521.271



		

		Ray P26-25-24 (10m)

		

		

		

		

		



		AD.41221

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		673.688.183

		45.476.078

		

		719.164.261



		AD.41222

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		649.641.648

		42.329.411

		

		691.971.059



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.41231

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		655.708.833

		45.194.096

		

		700.902.929



		AD.41232

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		630.753.628

		41.496.281

		

		672.249.909



		

		Ray P26-25-24, dài 8,0m

		

		

		

		

		



		AD.41241

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		698.525.954

		47.219.243

		

		745.745.197



		AD.41242

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		668.520.372

		44.213.566

		

		712.733.938



		

		

		

		

		

		

		





AD.41300 - Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m tà vẹt sắt Ray P26-25-24


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt sắt


Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		

		



		AD.41311

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		728.871.225

		33.043.216

		

		761.914.441



		AD.41312

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		701.157.345

		28.781.436

		

		729.938.781



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.41321

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		717.824.265

		32.959.903

		

		750.784.168



		AD.41322

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		690.196.815

		28.428.958

		

		718.625.773



		

		Ray P26-25-24, dài 8,0m

		

		

		

		

		



		AD.41331

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		765.746.685

		34.645.389

		

		800.392.074



		AD.41332

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		731.978.685

		29.409.488

		

		761.388.173



		

		

		

		

		

		

		





AD.41400 - Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,00m tà vẹt bê tông 


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1m, tà vẹt bê tông


Ray P43 dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.41411

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		947.358.402

		83.409.126

		

		1.030.767.528



		AD.41412

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		918.017.419

		80.403.450

		

		998.420.869



		

		Ray P38 dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.41421

		     -
Độ cong R ( 500m

		1000m

		896.224.002

		82.428.597

		

		978.652.599



		AD.41422

		     -
Độ cong R > 500m

		1000m

		866.883.019

		78.910.225

		

		945.793.244



		

		

		

		

		

		

		





AD.42000 - Đặt đường sắt trong ga khổ 1,00m


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt trong ga khổ 1m


Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.42111

		  -  Ray P43-33 dài 12,5m

		1000m

		766.833.593

		42.124.333

		

		808.957.926



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.42211

		  -  Ray P33-30, dài 12,5m

		1000m

		679.082.771

		36.882.022

		

		715.964.793



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		AD.42221

		  -  Ray P26-25-24, dài 10,0m

		1000m

		659.491.653

		34.786.380

		

		694.278.033



		AD.42222

		  -  Ray P26-25-24, dài 9,58m

		1000m

		640.984.980

		34.440.311

		

		675.425.291



		AD.42223

		  -  Ray P26-25-24, dài 8,00m

		1000m

		680.814.537

		35.484.928

		

		716.299.465



		

		Tà vẹt sắt

		

		

		

		

		



		AD.42311

		  - Ray P26-25-24, dài
10,0 m

		1000m

		709.816.425

		26.121.829

		

		735.938.254



		AD.42312

		  - Ray P26-25-24, 9,58 m

		1000m

		690.196.815

		25.846.255

		

		716.043.070



		AD.42313

		  - Ray P26-25-24, 8,00 m

		1000m

		731.978.685

		26.628.115

		

		758.606.800



		

		Tà vẹt bê tông

		

		

		

		

		



		AD.42411

		  - Ray P43 dài 12,5 m

		1000m

		906.707.601

		79.909.981

		

		986.617.582



		AD.42412

		  - Ray P38 dài 12,5 m

		1000m

		855.573.201

		79.140.938

		

		934.714.139



		

		

		

		

		

		

		





AD.43000 - Đặt đường đón tiễn khổ 1,00m


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường đón tiễn, khổ 1m


Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.43111

		  -   Ray P43-38, dài 12,5m

		1000m

		766.833.593

		42.124.333

		

		808.957.926



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.43211

		  -   Ray P43-38, dài 12,0m

		1000m

		728.264.808

		33.530.277

		

		761.795.085



		AD.43221

		  -   Ray P26-25-24, dài 10,0m

		1000m

		635.649.686

		31.761.478

		

		667.411.164



		AD.43222

		  -   Ray P26-25-24, dài 9,58m

		1000m

		616.349.013

		33.036.807

		

		649.385.820



		AD.43223

		  -   Ray P26-25-24, dài 8,00m

		1000m

		644.800.211

		32.549.747

		

		677.349.958



		

		Tà vẹt sắt

		

		

		

		

		



		AD.43311

		  - Ray P26-25-24, 10,0 m

		1000m

		682.621.125

		24.519.656

		

		707.140.781



		AD.43312

		  - Ray P26-25-24, 9,58 m

		1000m

		662.247.765

		24.096.682

		

		686.344.447



		AD.43313

		  - Ray P26-25-24, 8,00 m

		1000m

		697.758.435

		24.795.229

		

		722.553.664



		

		Tà vẹt bê tông

		

		

		

		

		



		AD.43411

		  - Ray P43 dài 12,5 m

		1000m

		906.707.601

		79.909.981

		

		986.617.582



		AD.43412

		  - Ray P38 dài 12,5 m

		1000m

		855.573.201

		79.140.938

		

		934.714.139



		

		

		

		

		

		

		





AD.44000 - Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1,00m tà vẹt gỗ


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường nhánh, tránh, tạm, khổ 1m tà vẹt gỗ 


Tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P43-38, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.44111

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		725.252.019

		44.636.540

		

		769.888.559



		AD.44112

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		704.049.434

		47.430.729

		

		751.480.163



		

		Tà vẹt gỗ không đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P33-30, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.44221

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		639.081.108

		40.163.273

		

		679.244.381



		AD.44222

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		616.530.114

		37.298.587

		

		653.828.701



		

		Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		

		



		AD.44231

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		619.887.266

		41.630.863

		

		661.518.129



		AD.44232

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		611.391.650

		38.138.126

		

		649.529.776



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.44241

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		599.356.976

		41.002.811

		

		640.359.787



		AD.44242

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		591.224.918

		37.369.083

		

		628.594.001



		

		Ray P26-25-24, dài 8,0m

		

		

		

		

		



		AD.44251

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		631.155.326

		42.188.419

		

		673.343.745



		AD.44252

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		620.574.536

		37.792.057

		

		658.366.593



		

		

		

		

		

		

		





AD.44300 - Đặt đường nhánh, tránh, tạm khổ 1,00m tà vẹt sắt


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường nhánh, tránh, tạm, khổ 1m, tà vẹt sắt


Ray P26-25-24, dài 10m

		

		

		

		

		



		AD.44311

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		682.621.125

		37.164.005

		

		719.785.130



		AD.44312

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		655.425.825

		32.972.720

		

		688.398.545



		

		Ray P26-25-24, dài 9,58m

		

		

		

		

		



		AD.44321

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		662.247.765

		36.324.466

		

		698.572.231



		AD.44322

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		633.957.015

		31.992.190

		

		665.949.205



		

		Ray P26-25-24, dài 8 m

		

		

		

		

		



		AD.44331

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		697.758.435

		37.580.570

		

		735.339.005



		AD.44332

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		894.909.285

		32.344.669

		

		927.253.954



		

		

		

		

		

		

		





AD.45000 - Đặt đường sắt khổ rộng 1,435m


AD.45100 - Đặt đường sắt chính tuyến khổ rộng 1,435m loại nặng và loại vừa, tà vẹt gỗ đệm sắt


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại nặng và loại vừa


Tà vẹt gỗ đệm sắt


Ray P43, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.45111

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		888.797.579

		68.669.135

		

		957.466.714



		AD.45112

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		853.675.844

		61.747.747

		

		915.423.591



		

		Tà vẹt gỗ đệm sắt, Ray P38, dài 12,5m

		

		

		

		

		



		AD.45121

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		840.883.450

		67.265.631

		

		908.149.081



		AD.45122

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		799.315.394

		60.350.653

		

		859.666.047



		

		

		

		

		

		

		





AD.45200 - Đặt đường chính trong ga


AD.45300 - Đặt đường nhánh, tránh, tạm tà vẹt gỗ đệm sắt


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt đường sắt chính tuyến khổ 1,435m


Đường chính trong ga, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.45211

		     -
Ray P43-44

		1000m

		850.449.794

		56.088.872

		

		906.538.666



		AD.45212

		     -
Ray P38-41

		1000m

		799.315.394

		55.954.290

		

		855.269.684



		

		Đường nhánh tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P43-44, P38-41

		

		

		

		

		



		AD.45311

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		811.867.743

		65.314.185

		

		877.181.928



		AD.45312

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		809.757.344

		58.396.002

		

		868.153.346



		

		

		

		

		

		

		





AD.45400 - Đặt đường sắt chính tuyến khổ rộng 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt gỗ đệm sắt


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đường sắt chính tuyến khổ 1,435m loại vừa và nhẹ, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P43-44

		

		

		

		

		



		AD.45411

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		850.449.794

		63.074.347

		

		913.524.141



		AD.45412

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		808.631.643

		56.159.368

		

		864.791.011



		

		Ray P38-41

		

		

		

		

		



		AD.45421

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		799.315.394

		61.542.669

		

		860.858.063



		AD.45422

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		757.497.243

		54.621.282

		

		812.118.525



		

		

		

		

		

		

		





AD.46100 - Đặt đường lồng, đường ga xí nghiệp


AD.46200 - Đặt đường nhánh, tránh, tạm Tà vẹt gỗ đệm sắt ray P43-44, P38


Đơn vị tính: đ/1000m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đường lồng, đường ga xí nghiệp, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		AD.46111

		     -
Ray P43-44

		1000m

		982.179.716

		71.456.916

		

		1.053.636.632



		AD.46112

		     -
Ray P38

		1000m

		905.478.116

		70.059.821

		

		975.537.937



		

		Đường nhánh tránh, tạm, tà vẹt gỗ đệm sắt

		

		

		

		

		



		

		Ray P43-38

		

		

		

		

		



		AD.46211

		     -
Độ cong ( 500m

		1000m

		938.409.504

		73.975.532

		

		1.012.385.036



		AD.46212

		     -
Độ cong > 500m

		1000m

		916.430.657

		69.297.187

		

		985.727.844



		

		

		

		

		

		

		





AD.50000 - Lắp Đặt các phụ kiện đường sắt


AD.51100 - Lắp thanh giằng cự ly cho đường 1,00m và 1,435m


Thành phần công việc :


- Lắp thanh giằng cự ly đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Vận chuyển thanh giằng và phụ kiện trong phạm vi 1500m.


Đơn vị tính: đ/1km đường sắt có thanh giằng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp thanh giằng cự ly cho đường 1m và 1,435m

		

		

		

		

		



		AD.51110

		 -  Loại 5 thanh cho 1 cầu ray

		km

		11.200.000

		2.044.373

		

		13.244.373



		AD.51120

		 -  Loại 3 thanh cho 1 cầu ray

		km

		6.720.000

		1.224.060

		

		7.944.060



		

		

		

		

		

		

		





AD.51200 - Lắp thiết bị phòng xô cho đường 1,00m và 1,435m


Đơn vị tính: đ/1km có phòng xô


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp thiết bị phòng xô cho đường 1m và 1,435m

		

		

		

		

		



		AD.51210

		     -   Dốc ( 5%o 2 chiều

		km

		41.365.440

		1.916.199

		

		43.281.639



		AD.51220

		     -   Dốc > 5%o1 chiều

		km

		73.130.880

		3.069.763

		

		76.200.643



		AD.51230

		     -   Tàu hãm trước ga 1 chiều

		km

		36.565.440

		1.531.677

		

		38.097.117



		AD.51240

		     -   Phòng xô cho 1 bộ ghi

		km

		757.068

		76.904

		

		833.972



		

		

		

		

		

		

		





AD.51300 - Lắp giá ray dự phòng


Đơn vị tính: đ/1km đường các loại


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.51310

		Lắp giá ray dự phòng

		km

		885.000

		76.904

		

		961.904



		

		

		

		

		

		

		





AD.52000 - Đặt các loại ghi


Thành phần công việc :


- Đặt hoàn chỉnh 1 bộ ghi và phụ kiện đúng yêu cầu kỹ thuật.


AD.51200 - Đặt ghi đường sắt khổ rộng 1,00m. Ray P43, P38


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt ghi đường sắt khổ 1m ray P43, P38

		

		

		

		

		



		AD.52110

		     -   Tg 1/10 dài 21,414m

		bộ

		14.018.243

		4.678.345

		

		18.696.588



		AD.52120

		     -   Tg 1/10 dài 24,000m

		bộ

		12.573.555

		4.678.345

		

		17.251.900



		AD.52130

		     -   Tg 1/9   dài 22,312m

		bộ

		12.088.140

		4.678.345

		

		16.766.485



		

		

		

		

		

		

		





AD.52200 - Đặt ghi đường sắt khổ rộng 1,435m. 


AD.52300 - Đặt ghi đường lồng Ray P43, P38


Đơn vị tính: đ/bộ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đặt ghi đường sắt khổ 1,435m

		

		

		

		

		



		AD.52210

		 - Ray P43, Tg1/10 dài 31,41m

		bộ

		18.229.796

		5.030.823

		

		23.260.619



		AD.52311

		 - Đặt ghi đường lồng, ray


   P43-38, Tg1/10 dài 24,552m

		bộ

		14.593.806

		6.261.292

		

		20.855.098



		AD.52321

		 - Đặt ghi đường lồng, ray


   P43-38, Tg1/9 dài 24,552m

		bộ

		14.815.710

		6.261.292

		

		21.077.002



		

		

		

		

		

		

		





AD.6000 - Làm nền đá ba lát


Thành phần công việc :


Xúc đá, xăm chèn đá, làm băng kết theo yêu cầu kỹ thuật


AD.61100 - Làm nền đá ba lát các loại đường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm nền đá ba lát đường

		

		

		

		

		



		

		Tà vẹt gỗ

		

		

		

		

		



		AD.61111

		     -
Đường 1,00m

		m3

		66.700

		62.805

		

		129.505



		AD.61112

		     -
Đường 1,435m

		m3

		66.700

		64.728

		

		131.428



		AD.61121

		Tà vẹt sắt

		m3

		66.700

		70.496

		

		137.196



		AD.61131

		Tà vẹt bê tông

		m3

		66.700

		66.010

		

		132.710



		

		

		

		

		

		

		





AD.61200 - Làm nền đá ba lát các loại ghi


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm nền đá ba lát các loại ghi

		

		

		

		

		



		AD.61210

		     -
Ghi đường 1,00m

		m3

		66.700

		70.496

		

		137.196



		AD.61220

		     -
Ghi đường 1.435m

		m3

		66.700

		76.904

		

		143.604



		

		

		

		

		

		

		





AD.62000 - Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng


AD.62100 - Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất đường trượt bằng thép hình theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.62110

		Sản xuất đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng bằng thép hình

		Tấn

		8.096.498

		300.081

		319.464

		8.716.043



		

		

		

		

		

		

		





AD.62200 - Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt hầm đứng, hầm nghiêng


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị đường trượt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng, tháo dỡ đường trượt thép hình hầm đứng, hầm nghiêng

		

		

		

		

		



		AD.62210

		Hầm đứng

		Tấn

		303.287

		2.581.409

		587.827

		3.472.523



		AD.62220

		Hầm nghiêng

		Tấn

		335.296

		2.894.486

		653.203

		3.882.985



		

		

		

		

		

		

		





AD.63000 - Lắp đặt, tháo dỡ đường goòng trong hầm


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.63110

		Lắp đặt đường goòng tạm khổ 0,9m, tà vẹt gỗ, ray P24 trong hầm

		m

		672.103

		80.109

		

		752.212



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Công tác lắp đặt đường goòng được tính cho đoạn đường thẳng. Trường hợp thi công các đoạn đường vòng thì chi phí nhân công được nhân thêm hệ số 1,15.


AD.70000 - Lắp đặt hệ thống thông tin, tín hiệu


AD.71000 - Trồng cột mốc, biển báo


AD.71100 - Trồng cột km


Thành phần công việc :


- Sơn kẻ chữ, trồng, chèn vữa chân cột ngay thẳng đúng vị trí, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.71110

		
Trồng cột km

		cái

		45.602

		19.226

		

		64.828



		

		

		

		

		

		

		





AD.71200 - Trồng cột và biển đường vòng


Thành phần công việc :


- Sơn kẻ chữ cột, biển.


- Trồng các cột NĐ, NC, TD, TC, biển ghi số hiệu của đường cong.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 1500m.


Đơn vị tính: đ/1 đường vòng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.71210

		Trồng cột và biển đường vòng

		1đường vòng

		1.039.060

		48.065

		

		1.087.125



		

		

		

		

		

		

		





AD.71300 - Trồng biển đổi dốc (hoặc trồng dốc xung đột)


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.71310

		Trồng biển đổi dốc

		cái

		310.722

		9.613

		

		320.335



		

		

		

		

		

		

		





AD.71400 - Trồng biển  kéo còi (hoặc biển báo đường ngang, biển báo chú ý tầu hỏa)


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.71410

		Trồng biển kéo còi

		cái

		312.246

		19.226

		

		331.472



		

		

		

		

		

		

		





AD.71500 - Lắp dựng cột thông tin, tín hiệu


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị đưa cột vào vị trí dựng cột, điều chỉnh cột, kê chèn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển cột trong phạm vi 1000m.


- Nếu lắp dựng cột ở nơi lầy lội, đồi núi, ao hồ, thì chi phí nhân công được nhân hệ số 1,2 so với đơn giá tương ứng.


- Nếu vận chuyển cột >1000m thì cứ  500m vận chuyển tiếp theo chi phí nhân công được cộng thêm 0,79 công/cột cho các đơn giá lắp đặt tương ứng.


Lắp dựng cột thông tin, cột đánh dấu đầu cáp


Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cột thông tin hình chữ H

		

		

		

		

		



		AD.71511

		     -
Loại cột 6m

		cột

		430.274

		417.718

		

		847.992



		AD.71512

		     -
Loại cột 7m

		cột

		677.542

		515.843

		

		1.193.385



		AD.71513

		     -
Loại cột 8m

		cột

		796.552

		615.065

		

		1.411.617



		AD.71514

		     -
Loại cột 9m

		cột

		898.540

		719.221

		

		1.617.761



		AD.71521

		Lắp dựng cột đánh dấu 1,2m

		cột

		50.500

		52.078

		

		102.578



		

		

		

		

		

		

		





Lắp dựng cột tín hiệu


Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cột tín hiệu

		

		

		

		

		



		AD.71531

		     -
Loại cột 7,5m

		cột

		713.430

		1.086.909

		

		1.800.339



		AD.71532

		     -
Loại cột 8,5m

		cột

		1.323.229

		1.189.102

		

		2.512.331



		AD.71533

		     -
Loại cột 9,5m

		cột

		1.624.051

		1.358.636

		

		2.982.687



		

		

		

		

		

		

		





AD.72100 - Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu, cột đánh dấu


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, kiểm tra các phụ kiện, lắp phụ kiện đấu dây, thử điện khí, hoàn thiện công tác lắp theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu , phụ kiện trong phạm vi 500m.


Đơn vị tính: đ/1cột


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt các phụ kiện cột tín hiệu

		

		

		

		

		



		AD.72111

		     -
Cột tín hiệu vào ga

		cột

		1.261.258

		1.775.208

		

		3.036.466



		AD.72112

		     -
Cột tín hiệu ra ga

		cột

		564.069

		865.173

		

		1.429.242



		AD.72121

		Lắp đặt cột đánh dấu

		cột

		434.356

		589.600

		

		1.023.956



		

		

		

		

		

		

		





AD.73100 - Lắp đặt ghi tín hiệu


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí lắp ghi, lắp các phụ kiện tay quay ghi, bộ  quay ghi, bộ biểu thị ghi, các loại cần động tác, thử hoạt động, hoàn thiện công tác lắp theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật tư, phụ kiện trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/1bộ ghi


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt ghi tín hiệu

		

		

		

		

		



		AD.73111

		     Lắp đặt ghi cơ khí

		bộ

		210.304

		910.034

		

		1.120.338



		AD.73121

		     Lắp đặt ghi điện đơn

		bộ

		377.910

		2.480.164

		

		2.858.074



		AD.73131

		     Lắp đặt ghi liên động

		bộ

		8.111.861

		5.831.910

		

		13.943.771



		AD.73141

		     Lắp đặt ghi lồng 3 đầu dây

		bộ

		1.435.334

		5.291.657

		

		6.726.991



		

		

		

		

		

		

		





AD.74100 - Kéo rải dây thông tin


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng trước và sau khi kéo dây, vận chuyển, ra dây dưới đất, gác dây lên xà, căng hãm, hàn nối, hoàn thiện công tác kéo rải dây theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Nếu kéo rải dây trên đồi, núi, hồ ao, bùn lầy sông ngòi, chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,2.


- Trường hợp tháo dỡ dây thông tin chi phí nhân công nhân với hệ số 0,8 so với đơn giá tương ứng.


Đơn vị tính: đ/1km/sợi


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Kéo rải dây thông tin


Kéo rải dây sắt

		

		

		

		

		



		AD.74111

		     -
Đường kính ( 3mm

		1Km/sợi

		503.264

		525.513

		

		1.028.777



		AD.74112

		     -
Đường kính ( 4mm

		1Km/sợi

		899.324

		586.395

		

		1.485.719



		

		Kéo rải dây lưỡng kim

		

		

		

		

		



		AD.74121

		     -
Đường kính ( 2,5mm

		1Km/sợi

		373.836

		512.695

		

		886.531



		AD.74122

		     -
Đường kính ( 3mm

		1Km/sợi

		528.816

		525.513

		

		1.054.329



		

		

		

		

		

		

		





AD.74200 - Lắp xà thông tin


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, kiểm tra chất lượng, xác định vị trí, lắp xà, bộ sứ vào xà theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/1xà


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt xà thông tin

		

		

		

		

		



		AD.74211

		     Lắp xà thông tin, xà 1,1m

		xà

		207.570

		64.728

		

		272.298



		AD.74212

		     Lắp xà thông tin, xà 2,5m

		xà

		303.450

		88.440

		

		391.890



		

		

		

		

		

		

		





AD.74300 - Lắp đặt bộ giá đỡ đặt bộ quay ghi


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc vị trí, đánh dấu, khoan ray, khoan các phụ kiện, lắp bộ giá hoàn chỉnh


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/1bộ giá đỡ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.74310

		Lắp đặt bộ giá đỡ đặt bộ quay ghi

		bộ

		1.053.484

		384.522

		

		1.438.006



		

		

		

		

		

		

		





AD.74400 - Lắp đặt mạch điện đường ray


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, phân rải phụ kiện, khoan ray để lắp dây dẫn, lắp các phụ kiện, điều chỉnh và thử hoạt động, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/1mạch


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.74410

		 Lắp đặt mạch điện đường ray

		mạch

		1.364.275

		2.268.677

		

		3.632.952



		

		

		

		

		

		

		





AD.74500 - Lắp đặt hộp cáp, hòm biến thế tín hiệu


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, lắp hộp cáp, hòm biến thế vào vị trí, lên đầu cáp, đổ xi cách điện, thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/1hộp


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt hộp cáp, hòm biến thế tín hiệu

		

		

		

		

		



		AD.74511

		Lắp đặt hộp cáp cuối

		hộp

		435.314

		635.745

		

		1.071.059



		AD.74521

		Lắp đặt hộp cáp phân hướng

		hộp

		766.635

		996.461

		

		1.763.096



		AD.74531

		Lắp đặt hòm biến thế

		hộp

		304.579

		1.136.739

		

		1.441.318



		

		

		

		

		

		

		





AD.74600 - Lắp các loại rơ le tín hiệu chạy tàu


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, lắp đặt và đo kiểm để đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 300m.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.74610

		Lắp các loại rơ le tín hiệu chạy tàu

		cái

		27.500

		397.340

		

		424.840



		

		

		

		

		

		

		





AD.74700 - Lắp đặt máy thông tin


Thành phần công việc : 


Chuẩn bị, kiểm tra lau chùi máy, vận chuyển đưa máy đến vị trí lắp đặt, đấu dây thử điện khí, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt tổng đài

		

		

		

		

		



		AD.74711

		- Điện thoại nam châm

		cái

		

		3.652.954

		

		3.652.954



		AD.74712

		- Cộng điện điều độ

		cái

		

		4.742.432

		

		4.742.432



		AD.74721

		Lắp đặt máy đóng đường

		cái

		676.376

		3.943.268

		

		4.619.644



		

		

		

		

		

		

		





AD.74800 - Lắp đặt mạng cáp ngầm


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, kiểm tra đo đạc điện khí cáp, tời cáp, ra cáp xuống rãnh, làm đầu cáp, kiểm tra thông mạch của cáp, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển xa trong phạm vi 500m


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.74810

		Lắp đặt mạng cáp ngầm

		100m

		3.920.549

		296.569

		

		4.217.118



		

		

		

		

		

		

		





AD.81000 - Sản xuất phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị, đo lấy dấu, triển khai tôn, cắt, uốn khoan lỗ, hàn, sơn chống rỉ 2 nước trong và ngoài phao, đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AD.81100 - Sản xuất phao tiêu


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất phao tiêu


Đường kính phao

		

		

		

		

		



		AD.81111

		
0,8m

		cái

		1.336.735

		1.429.138

		113.722

		2.879.595



		AD.81121

		
1,0m

		cái

		2.151.144

		1.852.112

		189.478

		4.192.734



		AD.81131

		
1,2m

		cái

		2.944.136

		2.358.399

		256.722

		5.559.257



		AD.81141

		
1,4m

		cái

		4.746.336

		3.189.606

		419.452

		8.355.394



		

		

		

		

		

		

		





AD.81200 - Sản xuất cột báo hiệu đường sông


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cột báo hiệu đường sông, đường kính 160mm


Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.81211

		
5,5m

		cái

		1.433.020

		727.387

		176.726

		2.337.133



		AD.81212

		
6,5m

		cái

		1.624.091

		828.003

		200.657

		2.652.751





		AD.81213

		
7,5m

		cái

		1.815.822

		928.619

		225.682

		2.970.123



		

		Sản xuất cột báo hiệu đường sông, đường kính 200mm


Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.81221

		
5,5m

		cái

		1.720.557

		791.473

		213.430

		2.725.460



		AD.81222

		
6,5m

		cái

		1.955.274

		890.808

		244.320

		3.090.402



		AD.81223

		
7,5m

		cái

		2.190.753

		993.347

		274.116

		3.458.216



		

		

		

		

		

		

		





AD.81300 - Sản xuất biển báo hiệu đường sông


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.81310

		Sản xuất biển báo hiệu đường sông

		m2

		359.514

		217.896

		30.609

		608.019



		

		

		

		

		

		

		





AD.82000 - Lắp đặt phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông


AD.82100 - Lắp đặt phao tiêu


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, kiểm tra các mối liên kết giữa xích và các bộ phận chuyển hướng của phao (maní, con quay, vòng chuyển tiếp,...), thả phao dấu, căn tọa độ vị trí thả rùa định vị phao, vận chuyển vật liệu từ bờ xuống xà lan (vận chuyển vật liệu từ nơi sản xuất đến khu vực thả phao chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt phao tiêu


Đường kính phao

		

		

		

		

		



		AD.82111

		
0,8m

		cái

		11.400

		49.754

		40.726

		101.880



		AD.82121

		
1,0m

		cái

		12.540

		68.412

		56.977

		137.929



		AD.82131

		
1,2m

		cái

		13.750

		88.451

		73.428

		175.629



		AD.82141

		
1,4m

		cái

		14.890

		107.800

		89.678

		212.368



		

		

		

		

		

		

		





AD.82200 - Lắp đặt cột báo hiệu đường sông d160mm-200mm


Thành phần công việc :


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu từ tàu đến vị trí lắp đặt, đào hố chôn cột, định vị căn chỉnh cột, trộn vữa, đổ bê tông chân cột, lấp đất chân cột.


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp đặt  cột báo hiệu đường sông, đường kính 160-200mm


Chiều dài cột

		

		

		

		

		



		AD.82211

		
5,5m

		cái

		225.803

		467.835

		

		693.638



		AD.82221

		
6,5m

		cái

		225.803

		487.061

		

		712.864



		AD.82231

		
7,5m

		cái

		225.803

		501.160

		

		726.963



		

		

		

		

		

		

		





AD.82300 - Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông


Đơn vị tính: đ/1cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AD.82310

		Lắp đặt các loại biển báo hiệu đường sông

		cái

		110.934

		96.130

		

		207.064



		

		

		

		

		

		

		





Chương V


CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ

AE.10000 - Xây đá


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ giàn giáo xây, trộn vữa, xây kể cả miết mạch, kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (vật liệu làm dàn giáo đã tính trong đơn giá).


- Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30, cát vàng có mô đun độ lớn ML>2 đối với công tác xây đá.


AE.11000 - Xây đá hộc


AE.11100 - Xây móng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 60cm

		

		

		

		

		



		AE.11113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		137.845

		104.704

		

		242.549



		AE.11114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		160.271

		104.704

		

		264.975



		AE.11115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		184.358

		104.704

		

		289.062



		

		Chiều dày > 60cm

		

		

		

		

		



		AE.11123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		137.845

		100.866

		

		238.711



		AE.11124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		160.271

		100.866

		

		261.137



		AE.11125

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		184.358

		100.866

		

		285.224



		

		

		

		

		

		

		





AE.11200 - Xây tường thẳng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 60cm, cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		137.845

		118.408

		

		256.253



		AE.11214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		160.271

		118.408

		

		278.679



		AE.11215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		184.358

		118.408

		

		302.766



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày ( 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		149.562

		137.047

		

		286.609



		AE.11224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		173.894

		137.047

		

		310.941



		AE.11225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		200.028

		137.047

		

		337.075



		

		Chiều dày > 60cm, cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		137.845

		114.023

		

		251.868



		AE.11234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		160.271

		114.023

		

		274.294



		AE.11235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		184.358

		114.023

		

		298.381



		

		Chiều dày > 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		148.183

		129.920

		

		278.103



		AE.11244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		172.291

		129.920

		

		302.211



		AE.11245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		198.185

		129.920

		

		328.105



		

		

		

		

		

		

		





AE.11300 - xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường trụ pin, tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 60cm, cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		137.845

		128.824

		

		266.669



		AE.11314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		160.271

		128.824

		

		289.095



		AE.11315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		184.358

		128.824

		

		313.182



		

		Chiều dày ( 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		149.562

		151.848

		

		301.410



		AE.11324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		173.894

		151.848

		

		325.742



		AE.11325

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		200.028

		151.848

		

		351.876



		

		Chiều dày > 60cm, cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		137.845

		123.342

		

		261.187



		AE.11334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		160.271

		123.342

		

		283.613



		AE.11335

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		184.358

		123.342

		

		307.700



		

		Chiều dày > 60cm, cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		148.183

		139.239

		

		287.422



		AE.11344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		172.291

		139.239

		

		311.530



		AE.11345

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		198.185

		139.239

		

		337.424



		

		

		

		

		

		

		





Xây mố, trụ, cột, tường cánh, tường đầu cầu


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây mố, trụ cột, tường cánh, tường đầu cầu

		

		

		

		

		



		

		Xây mố

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11413

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		137.845

		135.402

		

		273.247



		AE.11414

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		160.271

		135.402

		

		295.673



		AE.11415

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		184.358

		135.402

		

		319.760



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11423

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		149.562

		275.738

		

		425.300



		AE.11424

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		173.894

		275.738

		

		449.632



		AE.11425

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		200.028

		275.738

		

		475.766



		

		Xây trụ, cột

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11513

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		146.805

		218.178

		

		364.983



		AE.11514

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		170.689

		218.178

		

		388.867



		AE.11515

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		196.341

		218.178

		

		414.519



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11523

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		148.183

		374.411

		

		522.594



		AE.11524

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		172.291

		374.411

		

		546.702



		AE.11525

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		198.185

		374.411

		

		572.596



		

		Xây tường cánh, đầu cầu

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11613

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		144.048

		130.468

		

		274.516



		AE.11614

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		167.483

		130.468

		

		297.951



		AE.11615

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		192.654

		130.468

		

		323.122



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11623

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		148.873

		222.564

		

		371.437



		AE.11624

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		173.093

		222.564

		

		395.657



		AE.11625

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		199.107

		222.564

		

		421.671



		

		Xây trụ đỡ ống

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11713

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		146.376

		192.413

		

		338.789



		AE.11714

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		170.036

		192.413

		

		362.449



		AE.11715

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		195.447

		192.413

		

		387.860



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11723

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		150.538

		227.497

		

		378.035



		AE.11724

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		174.871

		227.497

		

		402.368



		AE.11725

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		201.005

		227.497

		

		428.502



		

		

		

		

		

		

		





AE.11800 - Xây gối đỡ đường ống 


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gối đỡ đường ống

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.11813

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		138.745

		192.413

		4.038

		335.196



		AE.11814

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		161.171

		192.413

		4.038

		357.622



		AE.11815

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		185.258

		192.413

		4.038

		381.709



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.11823

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		150.538

		226.401

		4.038

		380.977



		AE.11824

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		174.871

		226.401

		4.038

		405.310



		AE.11825

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		201.005

		226.401

		4.038

		431.444



		

		

		

		

		

		

		





AE.11900 - Xây mặt bằng, mái dốc  


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây mặt bằng, mái dốc

		

		

		

		

		



		

		Xây mặt bằng

		

		

		

		

		



		AE.11913

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		137.845

		114.023

		

		251.868



		AE.11914

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		160.271

		114.023

		

		274.294



		AE.11915

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		184.358

		114.023

		

		298.381



		

		Xây mái dốc thẳng

		

		

		

		

		



		AE.11923

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		137.845

		120.053

		

		257.898



		AE.11924

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		160.271

		120.053

		

		280.324



		AE.11925

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		184.358

		120.053

		

		304.411



		

		Xây mái dốc cong

		

		

		

		

		



		AE.11933

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		142.214

		132.661

		

		274.875



		AE.11934

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		165.200

		132.661

		

		297.861



		AE.11935

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		189.889

		132.661

		

		322.550



		

		

		

		

		

		

		





AE.12000 - Xếp đá khan


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xếp đá khan

		

		

		

		

		



		

		Xếp đá khan không chít mạch

		

		

		

		

		



		AE.12110

		Mặt bằng

		m3

		57.861

		65.782

		

		123.643



		AE.12120

		Mái dốc thẳng

		m3

		57.861

		76.746

		

		134.607



		AE.12130

		Mái dốc cong

		m3

		60.490

		108.541

		

		169.031



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xếp đá khan có chít mạch

		

		

		

		

		



		

		Xếp đá khan mặt bằng

		

		

		

		

		



		AE.12213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		70.661

		84.969

		

		155.630



		AE.12214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		74.238

		84.969

		

		159.207



		AE.12215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		78.081

		84.969

		

		163.050



		

		Xếp đá khan mái dốc thẳng

		

		

		

		

		



		AE.12223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		70.661

		95.933

		

		166.594



		AE.12224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		74.238

		95.933

		

		170.171



		AE.12225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		78.081

		95.933

		

		174.014



		

		Xếp đá khan mái dốc cong

		

		

		

		

		



		AE.12233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		73.350

		110.185

		

		183.535



		AE.12234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		77.017

		110.185

		

		187.202



		AE.12235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		80.955

		110.185

		

		191.140



		

		

		

		

		

		

		





AE.12300 -  Xây cống


AE.12400 - Xây nút hầm


AE.12500 - Xây các bộ phận  kết cấu  phức tạp khác


  Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xây cống

		

		

		

		

		



		AE.12313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		146.805

		168.841

		

		315.646



		AE.12314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		170.689

		168.841

		

		339.530



		AE.12315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		196.341

		168.841

		

		365.182





		

		Xây nút hầm

		

		

		

		

		



		AE.12413

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		146.805

		195.154

		

		341.959



		AE.12414

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		170.689

		195.154

		

		365.843



		AE.12415

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		196.341

		195.154

		

		391.495



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		AE.12513

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		146.376

		226.401

		

		372.777



		AE.12514

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		170.036

		226.401

		

		396.437



		AE.12515

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		195.447

		226.401

		

		421.848



		

		

		

		

		

		

		





AE.12600 - Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ v trên độ dốc taluy ( 40%  


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc vác vận chuyển đá, vữa xây từ vị trí chân ta luy lên vị trí xây; trộn vữa, xây kể cả miết mạch kẻ chỉ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xây rãnh đỉnh, dốc nước, thác nước, gân chữ v trên độ dốc taluy ≥ 40%  

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 5m

		

		

		

		

		



		AE.12613

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		153.027

		305.340

		

		458.367



		AE.12614

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		178.817

		305.340

		

		484.157



		AE.12615

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		206.517

		305.340

		

		511.857



		

		Chiều cao ( 10m

		

		

		

		

		



		AE.12623

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		153.755

		356.321

		

		510.076



		AE.12624

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		179.668

		356.321

		

		535.989



		AE.12625

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		207.500

		356.321

		

		563.821



		

		Chiều cao > 20m

		

		

		

		

		



		AE.12633

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		155.213

		422.652

		

		577.865



		AE.12634

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		181.371

		422.652

		

		604.023



		AE.12635

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		209.467

		422.652

		

		632.119



		

		

		

		

		

		

		





AE.13000 - Xây đá xanh miếng (10 x 20 x 30)


AE.13100 - Xây móng


AE.13200 - Xây tường


AE.13300 - Xây trụ độc lập


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.13113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		128.466

		128.300

		2.019

		258.785



		AE.13114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		137.010

		128.300

		2.019

		267.329



		AE.13115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		146.186

		128.300

		2.019

		276.505



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây tường

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.13213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		128.466

		144.690

		2.019

		275.175



		AE.13214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		137.010

		144.690

		2.019

		283.719



		AE.13215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		146.186

		144.690

		2.019

		292.895



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.13223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		135.532

		154.864

		2.221

		292.617



		AE.13224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		144.545

		154.864

		2.221

		301.630



		AE.13225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		154.226

		154.864

		2.221

		311.311



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.13233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		129.798

		127.169

		2.019

		258.986



		AE.13234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		139.943

		127.169

		2.019

		269.131



		AE.13235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		150.839

		127.169

		2.019

		280.027



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.13243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		135.639

		150.907

		2.221

		288.767



		AE.13244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		146.240

		150.907

		2.221

		299.368



		AE.13245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		157.627

		150.907

		2.221

		310.755



		

		Xây đá xanh miếng (10x20x30), xây trụ độc lập

		

		

		

		

		



		AE.13313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		149.736

		247.556

		3.109

		400.401



		AE.13314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		163.885

		247.556

		3.109

		414.550



		AE.13315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		179.083

		247.556

		3.109

		429.748



		

		

		

		

		

		

		





AE.14000 - Xây đá chẻ


AE.14100 - Xây móng bằng đá chẻ (10 x 10 x 20)


AE.14200 - Xây tường bằng đá chẻ (10 x 10 x 20)


AE.14300 - Xây trụ độc lập bằng đá chẻ (10 x 10 x 20)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.14113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		412.922

		153.168

		2.826

		568.916



		AE.14114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		428.941

		153.168

		2.826

		584.935



		AE.14115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		446.146

		153.168

		2.826

		602.140



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây tường

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.14213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		414.832

		171.255

		2.907

		588.994



		AE.14214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		431.385

		171.255

		2.907

		605.547



		AE.14215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		449.163

		171.255

		2.907

		623.325



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		435.633

		187.080

		3.198

		625.911



		AE.14224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		452.532

		187.080

		3.198

		642.810



		AE.14225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		470.684

		187.080

		3.198

		660.962



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.14233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		412.922

		153.168

		2.826

		568.916



		AE.14234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		428.941

		153.168

		2.826

		584.935



		AE.14235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		446.146

		153.168

		2.826

		602.140



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		431.504

		170.689

		3.109

		605.302



		AE.14244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		448.243

		170.689

		3.109

		622.041



		AE.14245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		466.222

		170.689

		3.109

		640.020



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây gối đỡ ống

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.14313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		412.922

		153.168

		2.826

		568.916



		AE.14314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		428.941

		153.168

		2.826

		584.935



		AE.14315

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		446.146

		153.168

		2.826

		602.140



		

		Chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.14323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		433.500

		170.689

		2.826

		607.015



		AE.14324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		450.797

		170.689

		2.826

		624.312



		AE.14325

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		469.376

		170.689

		2.826

		642.891



		

		Xây đá chẻ (10x10x20), xây trụ độc lập

		

		

		

		

		



		AE.14413

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		420.199

		247.556

		3.198

		670.953



		AE.14414

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		437.662

		247.556

		3.198

		688.416



		AE.14415

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		456.418

		247.556

		3.198

		707.172



		

		

		

		

		

		

		





AE.15100 - Xây móng bằng đá chẻ (20 x 20 x25)


AE.15200 - Xây tường bằng đá chẻ (20 x 20 x 25)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá chẻ (20x20x25), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.15113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		207.018

		76.302

		2.746

		286.066



		AE.15114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		221.969

		76.302

		2.746

		301.017



		AE.15115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		238.027

		76.302

		2.746

		317.075



		

		Xây đá chẻ (20x20x25), xây tường

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.15213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		211.210

		81.953

		2.826

		295.989



		AE.15214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		226.694

		81.953

		2.826

		311.473



		AE.15215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		243.326

		81.953

		2.826

		328.105



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.15223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		222.826

		87.605

		3.109

		313.540



		AE.15224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		239.163

		87.605

		3.109

		329.877



		AE.15225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		256.709

		87.605

		3.109

		347.423



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.15233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		207.018

		78.562

		2.746

		288.326



		AE.15234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		221.969

		78.562

		2.746

		303.277



		AE.15235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		238.027

		78.562

		2.746

		319.335



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.15243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		216.334

		81.953

		3.109

		301.396



		AE.15244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		231.958

		81.953

		3.109

		317.020



		AE.15245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		248.738

		81.953

		3.109

		333.800



		

		

		

		

		

		

		





AE.16100 - Xây móng bằng đá chẻ (15 x 20 x 25)


AE.16200 - Xây tường bằng đá chẻ (15 x 20 x 25)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây đá chẻ (15x20x25), xây móng

		

		

		

		

		



		AE.16113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		234.142

		76.302

		2.826

		313.270



		AE.16114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		249.626

		76.302

		2.826

		328.754



		AE.16115

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		266.258

		76.302

		2.826

		345.386



		

		Xây đá chẻ (15x20x25), xây tường

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.16213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		237.707

		79.128

		2.826

		319.661



		AE.16214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		253.726

		79.128

		2.826

		335.680



		AE.16215

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		270.931

		79.128

		2.826

		352.885



		

		Chiều dày ( 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.16223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		250.781

		87.605

		3.109

		341.495



		AE.16224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		267.681

		87.605

		3.109

		358.395



		AE.16225

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		285.832

		87.605

		3.109

		376.546



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao ( 2m

		

		

		

		

		



		AE.16233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		234.142

		77.432

		2.826

		314.400



		AE.16234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		249.626

		77.432

		2.826

		329.884



		AE.16235

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		266.258

		77.432

		2.826

		346.516



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, chiều cao > 2m

		

		

		

		

		



		AE.16243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		244.678

		81.953

		3.109

		329.740



		AE.16244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		260.860

		81.953

		3.109

		345.922



		AE.16245

		     - Vữa XM mác 100

		m3

		278.239

		81.953

		3.109

		363.301



		

		

		

		

		

		

		





XÂY GẠCH

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, lắp và tháo dỡ dàn giáo xây. Trộn vữa, xây (kể cả những bộ phận, kết cấu nhỏ gắn liền với bộ phận kết cấu chung như đường viền bệ cửa sổ, gờ chỉ v.v... tính vào đơn giá) bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Vữa xây tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30,cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0 đối với công tác xây gạch.


(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính trong đơn giá)


AE.20000 - Xây gạch chỉ (6,5 x 10,5 x 22)


AE.21000 - Xây móng


Đơn vị tính: đ/1m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 33cm

		

		

		

		

		



		AE.21112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		321.423

		91.547

		

		412.970



		AE.21113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		341.283

		91.547

		

		432.830



		AE.21114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		358.186

		91.547

		

		449.733



		AE.21115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		330.319

		91.547

		

		421.866



		AE.21116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		347.205

		91.547

		

		438.752



		AE.21117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		362.547

		91.547

		

		454.094



		

		Chiều dày > 33cm

		

		

		

		

		



		AE.21212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		316.924

		81.680

		

		398.604



		AE.21213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		337.469

		81.680

		

		419.149



		AE.21214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		354.955

		81.680

		

		436.635



		AE.21215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		326.127

		81.680

		

		407.807



		AE.21216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		343.596

		81.680

		

		425.276



		AE.21217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		359.467

		81.680

		

		441.147



		

		

		

		

		

		

		





AE.22000 - Xây tường thẳng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 11cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.22112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		386.013

		122.246

		2.907

		511.166



		AE.22113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		402.789

		122.246

		2.907

		527.942



		AE.22114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		417.065

		122.246

		2.907

		542.218



		AE.22115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		393.528

		122.246

		2.907

		518.681



		AE.22116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		407.791

		122.246

		2.907

		532.944



		AE.22117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		420.750

		122.246

		2.907

		545.903



		

		Chiều dày ( 11cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.22122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		386.013

		133.209

		10.328

		529.550



		AE.22123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		402.789

		133.209

		10.328

		546.326



		AE.22124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		417.065

		133.209

		10.328

		560.602



		AE.22125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		393.528

		133.209

		10.328

		537.065



		AE.22126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		407.791

		133.209

		10.328

		551.328



		AE.22127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		420.750

		133.209

		10.328

		564.287



		

		Chiều dày ( 11cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.22132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		386.013

		146.366

		67.575

		599.954



		AE.22133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		402.789

		146.366

		67.575

		616.730



		AE.22134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		417.065

		146.366

		67.575

		631.006



		AE.22135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		393.528

		146.366

		67.575

		607.469



		AE.22136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		407.791

		146.366

		67.575

		621.732



		AE.22137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		420.750

		146.366

		67.575

		634.691



		

		Chiều dày ( 11cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		386.013

		152.944

		95.281

		634.238



		AE.22143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		402.789

		152.944

		95.281

		651.014



		AE.22144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		417.065

		152.944

		95.281

		665.290



		AE.22145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		393.528

		152.944

		95.281

		641.753



		AE.22146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		407.791

		152.944

		95.281

		656.016



		AE.22147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		420.750

		152.944

		95.281

		668.975



		

		Chiều dày ( 33cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.22212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		337.494

		105.252

		2.907

		445.653



		AE.22213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		358.347

		105.252

		2.907

		466.506



		AE.22214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		376.095

		105.252

		2.907

		484.254



		AE.22215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		346.835

		105.252

		2.907

		454.994



		AE.22216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		364.566

		105.252

		2.907

		472.725



		AE.22217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		380.675

		105.252

		2.907

		488.834



		

		Chiều dày ( 33cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.22222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		340.708

		107.993

		10.328

		459.029



		AE.22223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		361.760

		107.993

		10.328

		480.081



		AE.22224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		379.677

		107.993

		10.328

		497.998



		AE.22225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		350.138

		107.993

		10.328

		468.459



		AE.22226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		368.038

		107.993

		10.328

		486.359



		AE.22227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		384.300

		107.993

		10.328

		502.621



		

		Chiều dày ( 33cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.22232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		340.708

		118.408

		67.575

		526.691



		AE.22233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		361.760

		118.408

		67.575

		547.743



		AE.22234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		379.677

		118.408

		67.575

		565.660



		AE.22235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		350.138

		118.408

		67.575

		536.121



		AE.22236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		368.038

		118.408

		67.575

		554.021



		AE.22237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		384.300

		118.408

		67.575

		570.283



		

		Chiều dày ( 33cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		340.708

		123.890

		95.281

		559.879



		AE.22243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		361.760

		123.890

		95.281

		580.931



		AE.22244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		379.677

		123.890

		95.281

		598.848



		AE.22245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		350.138

		123.890

		95.281

		569.309



		AE.22246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		368.038

		123.890

		95.281

		587.209



		AE.22247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		384.300

		123.890

		95.281

		603.471



		

		Chiều dày > 33cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.22312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		331.186

		90.999

		2.907

		425.092



		AE.22313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		352.655

		90.999

		2.907

		446.561



		AE.22314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		370.928

		90.999

		2.907

		464.834



		AE.22315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		340.803

		90.999

		2.907

		434.709



		AE.22316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		359.058

		90.999

		2.907

		452.964



		AE.22317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		375.643

		90.999

		2.907

		469.549



		

		Chiều dày > 33cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.22322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		334.355

		98.674

		10.328

		443.357



		AE.22323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		356.030

		98.674

		10.328

		465.032



		AE.22324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		374.477

		98.674

		10.328

		483.479



		AE.22325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		344.064

		98.674

		10.328

		453.066



		AE.22326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		362.494

		98.674

		10.328

		471.496



		AE.22327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		379.238

		98.674

		10.328

		488.240



		

		Chiều dày > 33cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.22332

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		334.355

		108.541

		67.575

		510.471



		AE.22333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		356.030

		108.541

		67.575

		532.146



		AE.22334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		374.477

		108.541

		67.575

		550.593



		AE.22335

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		344.064

		108.541

		67.575

		520.180



		AE.22336

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		362.494

		108.541

		67.575

		538.610



		AE.22337

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		379.238

		108.541

		67.575

		555.354



		

		Chiều dày > 33cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.22342

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		334.355

		113.475

		95.281

		543.111



		AE.22343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		356.030

		113.475

		95.281

		564.786



		AE.22344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		374.477

		113.475

		95.281

		583.233



		AE.22345

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		344.064

		113.475

		95.281

		552.820



		AE.22346

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		362.494

		113.475

		95.281

		571.250



		AE.22347

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		379.238

		113.475

		95.281

		587.994



		

		

		

		

		

		

		





AE.23000 - Xây cột, trụ


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.23112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		334.355

		164.456

		2.423

		501.234



		AE.23113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		356.030

		164.456

		2.423

		522.909



		AE.23114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		374.477

		164.456

		2.423

		541.356



		AE.23115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		344.064

		164.456

		2.423

		510.943



		AE.23116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		362.494

		164.456

		2.423

		529.373



		AE.23117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		379.238

		164.456

		2.423

		546.117



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.23122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		335.939

		219.275

		9.841

		565.055



		AE.23123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		357.718

		219.275

		9.841

		586.834



		AE.23124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		376.252

		219.275

		9.841

		605.368



		AE.23125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		345.695

		219.275

		9.841

		574.811



		AE.23126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		364.212

		219.275

		9.841

		593.328



		AE.23127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		381.035

		219.275

		9.841

		610.151



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.23132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		335.939

		241.202

		67.575

		644.716



		AE.23133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		357.718

		241.202

		67.575

		666.495



		AE.23134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		376.252

		241.202

		67.575

		685.029



		AE.23135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		345.695

		241.202

		67.575

		654.472



		AE.23136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		364.212

		241.202

		67.575

		672.989



		AE.23137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		381.035

		241.202

		67.575

		689.812



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.23142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		335.939

		252.166

		95.281

		683.386



		AE.23143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		357.718

		252.166

		95.281

		705.165



		AE.23144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		376.252

		252.166

		95.281

		723.699



		AE.23145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		345.695

		252.166

		95.281

		693.142



		AE.23146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		364.212

		252.166

		95.281

		711.659



		AE.23147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		381.035

		252.166

		95.281

		728.482



		

		

		

		

		

		

		





AE.24000 - Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường cong nghiêng vặn vỏ đỗ

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 33cm, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.24112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		337.494

		152.396

		2.907

		492.797



		AE.24113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		358.347

		152.396

		2.907

		513.650



		AE.24114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		376.095

		152.396

		2.907

		531.398



		AE.24115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		346.835

		152.396

		2.907

		502.138



		AE.24116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		364.566

		152.396

		2.907

		519.869



		AE.24117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		380.675

		152.396

		2.907

		535.978



		

		Chiều dày ( 33cm, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.24122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		340.708

		169.390

		10.328

		520.426



		AE.24123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		361.760

		169.390

		10.328

		541.478



		AE.24124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		379.677

		169.390

		10.328

		559.395



		AE.24125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		350.138

		169.390

		10.328

		529.856



		AE.24126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		368.038

		169.390

		10.328

		547.756



		AE.24127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		384.300

		169.390

		10.328

		564.018



		

		Chiều dày ( 33cm, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.24132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		340.708

		185.835

		67.575

		594.118



		AE.24133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		361.760

		185.835

		67.575

		615.170



		AE.24134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		379.677

		185.835

		67.575

		633.087



		AE.24135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		350.138

		185.835

		67.575

		603.548



		AE.24136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		368.038

		185.835

		67.575

		621.448



		AE.24137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		384.300

		185.835

		67.575

		637.710



		

		Chiều dày ( 33cm, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.24142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		340.708

		194.606

		95.281

		630.595



		AE.24143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		361.760

		194.606

		95.281

		651.647



		AE.24144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		379.677

		194.606

		95.281

		669.564



		AE.24145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		350.138

		194.606

		95.281

		640.025



		AE.24146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		368.038

		194.606

		95.281

		657.925



		AE.24147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		384.300

		194.606

		95.281

		674.187



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.24212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		331.186

		142.528

		2.907

		476.621



		AE.24213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		352.655

		142.528

		2.907

		498.090



		AE.24214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		370.928

		142.528

		2.907

		516.363



		AE.24215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		340.803

		142.528

		2.907

		486.238



		AE.24216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		359.058

		142.528

		2.907

		504.493



		AE.24217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		375.643

		142.528

		2.907

		521.078



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.24222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		334.355

		158.426

		10.328

		503.109



		AE.24223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		356.030

		158.426

		10.328

		524.784



		AE.24224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		374.477

		158.426

		10.328

		543.231



		AE.24225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		344.064

		158.426

		10.328

		512.818



		AE.24226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		362.494

		158.426

		10.328

		531.248



		AE.24227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		379.238

		158.426

		10.328

		547.992



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.24232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		334.355

		173.775

		67.575

		575.705



		AE.24233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		356.030

		173.775

		67.575

		597.380



		AE.24234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		374.477

		173.775

		67.575

		615.827



		AE.24235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		344.064

		173.775

		67.575

		585.414



		AE.24236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		362.494

		173.775

		67.575

		603.844



		AE.24237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		379.238

		173.775

		67.575

		620.588



		

		Chiều dày > 33cm, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.24242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		334.355

		181.998

		95.281

		611.634



		AE.24243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		356.030

		181.998

		95.281

		633.309



		AE.24244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		374.477

		181.998

		95.281

		651.756



		AE.24245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		344.064

		181.998

		95.281

		621.343



		AE.24246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		362.494

		181.998

		95.281

		639.773



		AE.24247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		379.238

		181.998

		95.281

		656.517



		

		

		

		

		

		

		





AE.25000 - Xây cống


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cống

		

		

		

		

		



		

		Xây cống cuốn cong

		

		

		

		

		



		AE.25113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		352.952

		255.455

		2.907

		611.314



		AE.25114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		369.924

		255.455

		2.907

		628.286



		

		Xây cống thành vòm cong

		

		

		

		

		



		AE.25213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		360.342

		234.624

		2.907

		597.873



		AE.25214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		377.921

		234.624

		2.907

		615.452



		

		

		

		

		

		

		





AE.26000 - Xây bể chứa, hố van, hố ga, gối đỡ ống, rãnh thoát nước


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây bể chứa

		

		

		

		

		



		AE.26112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		341.678

		197.347

		2.907

		541.932



		AE.26113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		364.076

		197.347

		2.907

		564.330



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AE.26114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		383.138

		197.347

		2.907

		583.392



		

		Xây hố van, hố ga

		

		

		

		

		



		AE.26212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		344.255

		175.420

		2.907

		522.582



		AE.26213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		368.098

		175.420

		2.907

		546.425



		AE.26214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		388.390

		175.420

		2.907

		566.717



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước

		

		

		

		

		



		AE.26312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		344.642

		246.684

		2.907

		594.233



		AE.26313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		368.702

		246.684

		2.907

		618.293



		AE.26314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		389.178

		246.684

		2.907

		638.769



		

		

		

		

		

		

		





AE.27000 - Xây bể chứa hoá chất, bể chống ăn mòn


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AE.27110

		Xây bể hoá chất, bể chống ăn mòn

		m3

		4.471.845

		243.530

		2.907

		4.718.282



		

		

		

		

		

		

		





AE.28000 - Xây các bộ phận, kết cấu phức tạp khác


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.28113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		368.904

		197.347

		2.907

		569.158



		AE.28114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		386.039

		197.347

		2.907

		586.293



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.28123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		370.660

		219.275

		17.734

		607.669



		AE.28124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		387.878

		219.275

		17.734

		624.887



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.28133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		370.660

		241.202

		67.575

		679.437



		AE.28134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		387.878

		241.202

		67.575

		696.655



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.28143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		370.660

		252.166

		95.281

		718.107



		AE.28144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		387.878

		252.166

		95.281

		735.325



		

		

		

		

		

		

		





AE.30000 - Xây gạch thẻ (5 x 10 x 20)


AE.31000 - Xây móng 


Đơn vị tính : đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm

		

		

		

		

		



		AE.31112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		312.044

		91.547

		

		403.591



		AE.31113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		332.589

		91.547

		

		424.136



		AE.31114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		350.075

		91.547

		

		441.622



		AE.31115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		321.247

		91.547

		

		412.794



		AE.31116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		338.716

		91.547

		

		430.263



		AE.31117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		354.587

		91.547

		

		446.134



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		

		



		AE.31212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		303.065

		81.680

		

		384.745



		AE.31213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		324.296

		81.680

		

		405.976



		AE.31214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		342.364

		81.680

		

		424.044



		AE.31215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		312.575

		81.680

		

		394.255



		AE.31216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		330.626

		81.680

		

		412.306



		AE.31217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		347.027

		81.680

		

		428.707



		

		

		

		

		

		

		





AE.32000 - Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.32112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		329.937

		122.246

		2.907

		455.090



		AE.32113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		348.000

		122.246

		2.907

		473.153



		AE.32114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		363.373

		122.246

		2.907

		488.526



		AE.32115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		338.028

		122.246

		2.907

		463.181



		AE.32116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		353.386

		122.246

		2.907

		478.539



		AE.32117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		367.340

		122.246

		2.907

		492.493



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.32122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		333.065

		133.209

		17.734

		484.008



		AE.32123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		351.299

		133.209

		17.734

		502.242



		AE.32124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		366.817

		133.209

		17.734

		517.760



		AE.32125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		341.232

		133.209

		17.734

		492.175



		AE.32126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		356.736

		133.209

		17.734

		507.679



		AE.32127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		370.821

		133.209

		17.734

		521.764



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.32132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		339.569

		146.366

		67.575

		553.510



		AE.32133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		361.450

		146.366

		67.575

		575.391



		AE.32134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		380.072

		146.366

		67.575

		594.013



		AE.32135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		349.370

		146.366

		67.575

		563.311



		AE.32136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		367.974

		146.366

		67.575

		581.915



		AE.32137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		384.877

		146.366

		67.575

		598.818



		

		Chiều dày ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.32142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		339.569

		152.944

		95.281

		587.794



		AE.32143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		361.450

		152.944

		95.281

		609.675



		AE.32144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		380.072

		152.944

		95.281

		628.297



		AE.32145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		349.370

		152.944

		95.281

		597.595



		AE.32146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		367.974

		152.944

		95.281

		616.199



		AE.32147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		384.877

		152.944

		95.281

		633.102



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.32212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		327.646

		100.318

		2.907

		430.871



		AE.32213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		349.219

		100.318

		2.907

		452.444



		AE.32214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		367.578

		100.318

		2.907

		470.803



		AE.32215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		337.310

		100.318

		2.907

		440.535



		AE.32216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		355.652

		100.318

		2.907

		458.877



		AE.32217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		372.316

		100.318

		2.907

		475.541



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.32222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		330.767

		107.993

		17.734

		456.494



		AE.32223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		352.545

		107.993

		17.734

		478.272



		AE.32224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		371.079

		107.993

		17.734

		496.806



		AE.32225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		340.522

		107.993

		17.734

		466.249



		AE.32226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		359.039

		107.993

		17.734

		484.766



		AE.32227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		375.862

		107.993

		17.734

		501.589



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.32232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		330.767

		118.408

		67.575

		516.750



		AE.32233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		352.545

		118.408

		67.575

		538.528





		AE.32234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		371.079

		118.408

		67.575

		557.062



		AE.32235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		340.522

		118.408

		67.575

		526.505



		AE.32236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		359.039

		118.408

		67.575

		545.022



		AE.32237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		375.862

		118.408

		67.575

		561.845



		

		Chiều dày ( 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.32242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		330.767

		123.890

		95.281

		549.938



		AE.32243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		352.545

		123.890

		95.281

		571.716



		AE.32244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		371.079

		123.890

		95.281

		590.250



		AE.32245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		340.522

		123.890

		95.281

		559.693



		AE.32246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		359.039

		123.890

		95.281

		578.210



		AE.32247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		375.862

		123.890

		95.281

		595.033



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.32312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		317.414

		89.903

		2.907

		410.224



		AE.32313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		339.600

		89.903

		2.907

		432.410



		AE.32314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		358.481

		89.903

		2.907

		451.291



		AE.32315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		327.352

		89.903

		2.907

		420.162



		AE.32316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		346.215

		89.903

		2.907

		439.025



		AE.32317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		363.353

		89.903

		2.907

		456.163



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.32322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		320.451

		98.674

		17.734

		436.859



		AE.32323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		342.849

		98.674

		17.734

		459.257



		AE.32324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		361.911

		98.674

		17.734

		478.319



		AE.32325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		330.485

		98.674

		17.734

		446.893



		AE.32326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		349.528

		98.674

		17.734

		465.936



		AE.32327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		366.830

		98.674

		17.734

		483.238



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.32332

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		320.451

		108.541

		67.575

		496.567



		AE.32333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		342.849

		108.541

		67.575

		518.965



		AE.32334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		361.911

		108.541

		67.575

		538.027



		AE.32335

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		330.485

		108.541

		67.575

		506.601



		AE.32336

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		349.528

		108.541

		67.575

		525.644



		AE.32337

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		366.830

		108.541

		67.575

		542.946



		

		Chiều dày > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.32342

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		320.451

		113.475

		95.281

		529.207



		AE.32343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		342.849

		113.475

		95.281

		551.605



		AE.32344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		361.911

		113.475

		95.281

		570.667



		AE.32345

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		330.485

		113.475

		95.281

		539.241



		AE.32346

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		349.528

		113.475

		95.281

		558.284



		AE.32347

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		366.830

		113.475

		95.281

		575.586



		

		

		

		

		

		

		





AE.33000 - Xây cột, trụ 


Đơn vị tính : đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.33112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		318.933

		197.347

		2.907

		519.187



		AE.33113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		341.224

		197.347

		2.907

		541.478



		AE.33114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		360.196

		197.347

		2.907

		560.450



		AE.33115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		328.918

		197.347

		2.907

		529.172



		AE.33116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		347.872

		197.347

		2.907

		548.126



		AE.33117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		365.092

		197.347

		2.907

		565.346



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.33122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		321.970

		219.275

		17.734

		558.979



		AE.33123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		344.474

		219.275

		17.734

		581.483



		AE.33124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		363.627

		219.275

		17.734

		600.636



		AE.33125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		332.051

		219.275

		17.734

		569.060



		AE.33126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		351.185

		219.275

		17.734

		588.194



		AE.33127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		368.569

		219.275

		17.734

		605.578



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.33132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		321.970

		241.202

		67.575

		630.747



		AE.33133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		344.474

		241.202

		67.575

		653.251



		AE.33134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		363.627

		241.202

		67.575

		672.404



		AE.33135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		332.051

		241.202

		67.575

		640.828



		AE.33136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		351.185

		241.202

		67.575

		659.962



		AE.33137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		368.569

		241.202

		67.575

		677.346



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.33142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		321.970

		252.166

		95.281

		669.417



		AE.33143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		344.474

		252.166

		95.281

		691.921



		AE.33144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		363.627

		252.166

		95.281

		711.074



		AE.33145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		332.051

		252.166

		95.281

		679.498



		AE.33146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		351.185

		252.166

		95.281

		698.632



		AE.33147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		368.569

		252.166

		95.281

		716.016



		

		

		

		

		

		

		





AE.34000 - Xây hố van, hố ga, rãnh thoát nước


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây hố van, hố ga

		

		

		

		

		



		AE.34112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		335.650

		235.720

		

		571.370



		AE.34113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		360.938

		235.720

		

		596.658



		AE.34114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		382.459

		235.720

		

		618.179



		AE.34115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		346.977

		235.720

		

		582.697



		AE.34116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		368.478

		235.720

		

		604.198





		AE.34117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		388.013

		235.720

		

		623.733



		

		Xây gối đỡ ống, rãnh thoát nước

		

		

		

		

		



		AE.34212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		341.433

		191.865

		

		533.298



		AE.34213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		368.419

		191.865

		

		560.284



		AE.34214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		391.386

		191.865

		

		583.251



		AE.34215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		353.521

		191.865

		

		545.386



		AE.34216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		376.466

		191.865

		

		568.331



		AE.34217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		397.313

		191.865

		

		589.178



		

		

		

		

		

		

		





AE.35000 - Xây các bộ phận kết cấu  khác


Đơn vị tính : đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.35113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		352.789

		197.347

		2.907

		553.043



		AE.35114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		371.148

		197.347

		2.907

		571.402



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.35123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		354.469

		219.275

		17.734

		591.478



		AE.35124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		372.916

		219.275

		17.734

		609.925



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.35133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		354.469

		241.202

		67.575

		663.246



		AE.35134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		372.916

		241.202

		67.575

		681.693



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.35143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		354.469

		252.166

		95.281

		701.916



		AE.35144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		372.916

		252.166

		95.281

		720.363



		

		

		

		

		

		

		





AE.40000 - Xây gạch thẻ 4,5x9x19


AE.41000 - Xây móng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm

		

		

		

		

		



		AE.41112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		319.332

		95.384

		

		414.716



		AE.41113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		340.768

		95.384

		

		436.152



		AE.41114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		359.011

		95.384

		

		454.395



		AE.41115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		328.934

		95.384

		

		424.318



		AE.41116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		347.159

		95.384

		

		442.543



		AE.41117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		363.718

		95.384

		

		459.102



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		

		



		AE.41212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		316.064

		84.421

		

		400.485



		AE.41213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		338.527

		84.421

		

		422.948



		AE.41214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		357.644

		84.421

		

		442.065



		AE.41215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		326.126

		84.421

		

		410.547



		AE.41216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		345.225

		84.421

		

		429.646



		AE.41217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		362.578

		84.421

		

		446.999



		

		

		

		

		

		

		





AE.42000 - Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.42112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		346.008

		134.854

		2.826

		483.688



		AE.42113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		364.504

		134.854

		2.826

		502.184



		AE.42114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		380.246

		134.854

		2.826

		517.926



		AE.42115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		354.293

		134.854

		2.826

		491.973



		AE.42116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		370.020

		134.854

		2.826

		507.700



		AE.42117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		384.308

		134.854

		2.826

		521.988



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.42122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		349.288

		149.107

		17.653

		516.048



		AE.42123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		367.959

		149.107

		17.653

		534.719



		AE.42124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		383.850

		149.107

		17.653

		550.610



		AE.42125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		357.651

		149.107

		17.653

		524.411



		AE.42126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		373.527

		149.107

		17.653

		540.287



		AE.42127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		387.951

		149.107

		17.653

		554.711



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.42132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		340.088

		163.908

		67.575

		571.571



		AE.42133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		362.917

		163.908

		67.575

		594.400



		AE.42134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		382.346

		163.908

		67.575

		613.829



		AE.42135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		350.315

		163.908

		67.575

		581.798



		AE.42136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		369.725

		163.908

		67.575

		601.208



		AE.42137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		387.360

		163.908

		67.575

		618.843



		

		Chiều dày ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.42142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		340.088

		171.034

		95.281

		606.403



		AE.42143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		362.917

		171.034

		95.281

		629.232



		AE.42144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		382.346

		171.034

		95.281

		648.661



		AE.42145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		350.315

		171.034

		95.281

		616.630



		AE.42146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		369.725

		171.034

		95.281

		636.040



		AE.42147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		387.360

		171.034

		95.281

		653.675



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.42212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		335.298

		105.252

		2.907

		443.457



		AE.42213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		357.806

		105.252

		2.907

		465.965



		AE.42214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		376.961

		105.252

		2.907

		485.120



		AE.42215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		345.381

		105.252

		2.907

		453.540



		AE.42216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		364.517

		105.252

		2.907

		472.676



		AE.42217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		381.904

		105.252

		2.907

		490.063



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.42222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		338.492

		116.216

		17.734

		472.442



		AE.42223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		361.214

		116.216

		17.734

		495.164



		AE.42224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		380.551

		116.216

		17.734

		514.501



		AE.42225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		348.670

		116.216

		17.734

		482.620



		AE.42226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		367.989

		116.216

		17.734

		501.939



		AE.42227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		385.542

		116.216

		17.734

		519.492



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.42232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		338.492

		127.727

		67.575

		533.794



		AE.42233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		361.214

		127.727

		67.575

		556.516



		AE.42234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		380.551

		127.727

		67.575

		575.853



		AE.42235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		348.670

		127.727

		67.575

		543.972



		AE.42236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		367.989

		127.727

		67.575

		563.291



		AE.42237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		385.542

		127.727

		67.575

		580.844



		

		Chiều dày ( 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.42242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		338.492

		133.209

		95.281

		566.982



		AE.42243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		361.214

		133.209

		95.281

		589.704



		AE.42244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		380.551

		133.209

		95.281

		609.041



		AE.42245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		348.670

		133.209

		95.281

		577.160



		AE.42246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		367.989

		133.209

		95.281

		596.479



		AE.42247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		385.542

		133.209

		95.281

		614.032



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.42312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		330.600

		107.993

		2.988

		441.581



		AE.42313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		354.074

		107.993

		2.988

		465.055



		AE.42314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		374.052

		107.993

		2.988

		485.033



		AE.42315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		341.115

		107.993

		2.988

		452.096



		AE.42316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		361.074

		107.993

		2.988

		472.055



		AE.42317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		379.207

		107.993

		2.988

		490.188



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.42322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		333.764

		117.860

		17.815

		469.439



		AE.42323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		357.463

		117.860

		17.815

		493.138



		AE.42324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		377.631

		117.860

		17.815

		513.306



		AE.42325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		344.380

		117.860

		17.815

		480.055



		AE.42326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		364.529

		117.860

		17.815

		500.204



		AE.42327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		382.836

		117.860

		17.815

		518.511



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.42332

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		333.764

		129.372

		67.656

		530.792



		AE.42333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		357.463

		129.372

		67.656

		554.491



		AE.42334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		377.631

		129.372

		67.656

		574.659



		AE.42335

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		344.380

		129.372

		67.656

		541.408



		AE.42336

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		364.529

		129.372

		67.656

		561.557



		AE.42337

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		382.836

		129.372

		67.656

		579.864



		

		Chiều dày > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.42342

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		333.764

		135.402

		95.363

		564.529



		AE.42343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		357.463

		135.402

		95.363

		588.228



		AE.42344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		377.631

		135.402

		95.363

		608.396



		AE.42345

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		344.380

		135.402

		95.363

		575.145



		AE.42346

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		364.529

		135.402

		95.363

		595.294



		AE.42347

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		382.836

		135.402

		95.363

		613.601



		

		

		

		

		

		

		





AE.43000 - Xây cột, trụ


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.43112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		333.764

		229.142

		2.907

		565.813



		AE.43113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		357.463

		229.142

		2.907

		589.512



		AE.43114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		377.631

		229.142

		2.907

		609.680



		AE.43115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		344.380

		229.142

		2.907

		576.429



		AE.43116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		364.529

		229.142

		2.907

		596.578



		AE.43117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		382.836

		229.142

		2.907

		614.885



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.43122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		335.346

		254.359

		17.734

		607.439



		AE.43123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		359.157

		254.359

		17.734

		631.250



		AE.43124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		379.421

		254.359

		17.734

		651.514



		AE.43125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		346.012

		254.359

		17.734

		618.105



		AE.43126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		366.257

		254.359

		17.734

		638.350



		AE.43127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		384.650

		254.359

		17.734

		656.743



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.43132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		335.346

		279.575

		67.575

		682.496



		AE.43133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		359.157

		279.575

		67.575

		706.307



		AE.43134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		379.421

		279.575

		67.575

		726.571



		AE.43135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		346.012

		279.575

		67.575

		693.162



		AE.43136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		366.257

		279.575

		67.575

		713.407



		AE.43137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		384.650

		279.575

		67.575

		731.800



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.43142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		335.346

		292.183

		95.281

		722.810



		AE.43143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		359.157

		292.183

		95.281

		746.621



		AE.43144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		379.421

		292.183

		95.281

		766.885



		AE.43145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		346.012

		292.183

		95.281

		733.476



		AE.43146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		366.257

		292.183

		95.281

		753.721



		AE.43147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		384.650

		292.183

		95.281

		772.114



		

		

		

		

		

		

		





AE.44000 - Xây các bộ phận kết cấu  phức tạp khác


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.44113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		360.808

		240.654

		2.907

		604.369



		AE.44114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		380.882

		240.654

		2.907

		624.443



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.44123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		362.527

		266.967

		17.734

		647.228



		AE.44124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		382.695

		266.967

		17.734

		667.396



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.44133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		362.527

		293.280

		67.575

		723.382



		AE.44134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		382.695

		293.280

		67.575

		743.550



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.44143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		362.527

		306.984

		95.281

		764.792



		AE.44144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		382.695

		306.984

		95.281

		784.960



		

		

		

		

		

		

		





AE.50000 - Xây gạch thẻ (4 x 8 x 19)


AE.51000 - Xây móng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây móng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm

		

		

		

		

		



		AE.51112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		390.974

		128.824

		

		519.798



		AE.51113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		414.396

		128.824

		

		543.220



		AE.51114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		434.329

		128.824

		

		563.153



		AE.51115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		401.466

		128.824

		

		530.290



		AE.51116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		421.380

		128.824

		

		550.204



		AE.51117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		439.473

		128.824

		

		568.297



		

		Chiều dày > 30cm

		

		

		

		

		



		AE.51212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		383.684

		114.023

		

		497.707



		AE.51213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		408.065

		114.023

		

		522.088



		AE.51214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		428.814

		114.023

		

		542.837



		AE.51215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		394.605

		114.023

		

		508.628



		AE.51216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		415.335

		114.023

		

		529.358



		AE.51217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		434.169

		114.023

		

		548.192



		

		

		

		

		

		

		





AE.52000 - Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.52112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		444.065

		148.010

		1.615

		593.690



		AE.52113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		458.584

		148.010

		1.615

		608.209



		AE.52114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		470.940

		148.010

		1.615

		620.565



		AE.52115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		450.569

		148.010

		1.615

		600.194



		AE.52116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		462.913

		148.010

		1.615

		612.538



		AE.52117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		474.129

		148.010

		1.615

		623.754



		

		Chiều dày ( 10cm, cao (16m

		

		

		

		

		



		AE.52122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		446.160

		164.456

		18.287

		628.903



		AE.52123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		460.747

		164.456

		18.287

		643.490



		AE.52124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		473.162

		164.456

		18.287

		655.905



		AE.52125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		452.694

		164.456

		18.287

		635.437



		AE.52126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		465.097

		164.456

		18.287

		647.840



		AE.52127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		476.365

		164.456

		18.287

		659.108



		

		Chiều dày ( 10cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.52132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		446.160

		180.902

		66.276

		693.338



		AE.52133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		460.747

		180.902

		66.276

		707.925



		AE.52134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		473.162

		180.902

		66.276

		720.340



		AE.52135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		452.694

		180.902

		66.276

		699.872



		AE.52136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		465.097

		180.902

		66.276

		712.275



		AE.52137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		476.365

		180.902

		66.276

		723.543



		

		Chiều dày ( 10cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.52142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		446.160

		189.124

		93.983

		729.267



		AE.52143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		460.747

		189.124

		93.983

		743.854



		AE.52144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		473.162

		189.124

		93.983

		756.269



		AE.52145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		452.694

		189.124

		93.983

		735.801



		AE.52146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		465.097

		189.124

		93.983

		748.204



		AE.52147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		476.365

		189.124

		93.983

		759.472



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường thẳng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.52212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		391.333

		131.565

		2.665

		525.563



		

		

		

		

		

		

		



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AE.52213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		414.703

		131.565

		2.665

		548.933



		AE.52214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		434.593

		131.565

		2.665

		568.823



		AE.52215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		401.801

		131.565

		2.665

		536.031



		AE.52216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		421.672

		131.565

		2.665

		555.902



		AE.52217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		439.725

		131.565

		2.665

		573.955



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.52222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		395.060

		142.528

		17.491

		555.079



		AE.52223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		418.652

		142.528

		17.491

		578.671



		AE.52224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		438.731

		142.528

		17.491

		598.750



		AE.52225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		405.628

		142.528

		17.491

		565.647



		AE.52226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		425.688

		142.528

		17.491

		585.707



		AE.52227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		443.913

		142.528

		17.491

		603.932



		

		Chiều dày ( 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.52232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		395.060

		156.781

		67.331

		619.172



		AE.52233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		418.652

		156.781

		67.331

		642.764



		AE.52234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		438.731

		156.781

		67.331

		662.843



		AE.52235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		405.628

		156.781

		67.331

		629.740



		AE.52236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		425.688

		156.781

		67.331

		649.800



		AE.52237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		443.913

		156.781

		67.331

		668.025



		

		Chiều dày ( 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.52242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		395.060

		163.908

		95.038

		654.006



		AE.52243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		418.652

		163.908

		95.038

		677.598



		AE.52244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		438.731

		163.908

		95.038

		697.677



		AE.52245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		405.628

		163.908

		95.038

		664.574



		AE.52246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		425.688

		163.908

		95.038

		684.634



		AE.52247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		443.913

		163.908

		95.038

		702.859



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường thẳng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thẳng

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.52312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		384.126

		126.083

		2.826

		513.035



		AE.52313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		408.960

		126.083

		2.826

		537.869



		AE.52314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		430.095

		126.083

		2.826

		559.004



		AE.52315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		395.250

		126.083

		2.826

		524.159



		AE.52316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		416.365

		126.083

		2.826

		545.274



		AE.52317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		435.549

		126.083

		2.826

		564.458



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.52322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		387.802

		137.047

		17.653

		542.502



		AE.52323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		412.873

		137.047

		17.653

		567.573



		AE.52324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		434.210

		137.047

		17.653

		588.910



		AE.52325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		399.033

		137.047

		17.653

		553.733



		AE.52326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		420.349

		137.047

		17.653

		575.049



		AE.52327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		439.717

		137.047

		17.653

		594.417



		

		Chiều dày > 30cm, cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.52332

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		387.802

		150.751

		67.493

		606.046



		AE.52333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		412.873

		150.751

		67.493

		631.117



		AE.52334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		434.210

		150.751

		67.493

		652.454



		AE.52335

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		399.033

		150.751

		67.493

		617.277



		AE.52336

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		420.349

		150.751

		67.493

		638.593



		AE.52337

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		439.717

		150.751

		67.493

		657.961



		

		Chiều dày > 30cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.52342

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		387.802

		157.330

		95.200

		640.332



		AE.52343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		412.873

		157.330

		95.200

		665.403



		AE.52344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		434.210

		157.330

		95.200

		686.740



		AE.52345

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		399.033

		157.330

		95.200

		651.563



		AE.52346

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		420.349

		157.330

		95.200

		672.879



		AE.52347

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		439.717

		157.330

		95.200

		692.247



		

		

		

		

		

		

		





AE.53000 - Xây cột, trụ


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây cột trụ

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.53112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		373.960

		256.551

		2.423

		632.934



		AE.53113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		397.658

		256.551

		2.423

		656.632



		AE.53114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		417.827

		256.551

		2.423

		676.801



		AE.53115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		384.575

		256.551

		2.423

		643.549



		AE.53116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		404.725

		256.551

		2.423

		663.699



		AE.53117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		423.032

		256.551

		2.423

		682.006



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.53122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		375.732

		285.057

		17.247

		678.036



		AE.53123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		399.543

		285.057

		17.247

		701.847



		AE.53124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		419.807

		285.057

		17.247

		722.111



		AE.53125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		386.398

		285.057

		17.247

		688.702



		AE.53126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		406.643

		285.057

		17.247

		708.947



		AE.53127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		425.036

		285.057

		17.247

		727.340



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.53132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		375.732

		313.563

		67.088

		756.383



		AE.53133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		399.543

		313.563

		67.088

		780.194



		AE.53134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		419.807

		313.563

		67.088

		800.458



		AE.53135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		386.398

		313.563

		67.088

		767.049



		AE.53136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		406.643

		313.563

		67.088

		787.294



		AE.53137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		425.036

		313.563

		67.088

		805.687



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.53142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		375.732

		327.816

		94.794

		798.342



		AE.53143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		399.543

		327.816

		94.794

		822.153



		AE.53144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		419.807

		327.816

		94.794

		842.417



		AE.53145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		386.398

		327.816

		94.794

		809.008



		AE.53146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		406.643

		327.816

		94.794

		829.253



		AE.53147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		425.036

		327.816

		94.794

		847.646



		

		

		

		

		

		

		





AE.54000 - Xây các bộ phận kết cấu  phức tạp khác


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây các bộ phận kết cấu phức tạp khác

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.54113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		408.058

		256.551

		2.423

		667.032



		AE.54114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		428.132

		256.551

		2.423

		687.106



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.54123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		410.002

		285.057

		17.247

		712.306



		AE.54124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		430.170

		285.057

		17.247

		732.474



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.54133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		410.002

		313.563

		67.088

		790.653



		AE.54134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		430.170

		313.563

		67.088

		810.821



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.54143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		410.002

		327.816

		94.794

		832.612



		AE.54144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		430.170

		327.816

		94.794

		852.780



		

		

		

		

		

		

		





Xây gạch ống (10 x 10 x 20)


AE.61000 - Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.61112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		307.105

		83.873

		1.938

		392.916



		AE.61113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		317.994

		83.873

		1.938

		403.805



		AE.61114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		327.262

		83.873

		1.938

		413.073



		AE.61115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		311.983

		83.873

		1.938

		397.794



		AE.61116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		321.241

		83.873

		1.938

		407.052



		AE.61117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		329.653

		83.873

		1.938

		415.464



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.61122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		308.554

		92.644

		9.354

		410.552



		AE.61123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		319.494

		92.644

		9.354

		421.492



		AE.61124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		328.805

		92.644

		9.354

		430.803



		AE.61125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		313.455

		92.644

		9.354

		415.453



		AE.61126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		322.757

		92.644

		9.354

		424.755



		AE.61127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		331.208

		92.644

		9.354

		433.206



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.61132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		308.554

		101.415

		66.601

		476.570



		AE.61133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		319.494

		101.415

		66.601

		487.510



		AE.61134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		328.805

		101.415

		66.601

		496.821



		AE.61135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		313.455

		101.415

		66.601

		481.471



		AE.61136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		322.757

		101.415

		66.601

		490.773



		AE.61137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		331.208

		101.415

		66.601

		499.224



		

		Chiều dày (10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.61142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		308.554

		106.348

		94.307

		509.209



		AE.61143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		319.494

		106.348

		94.307

		520.149



		AE.61144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		328.805

		106.348

		94.307

		529.460



		AE.61145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		313.455

		106.348

		94.307

		514.110



		AE.61146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		322.757

		106.348

		94.307

		523.412



		AE.61147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		331.208

		106.348

		94.307

		531.863



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.61212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		299.937

		75.650

		1.938

		377.525



		AE.61213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		311.802

		75.650

		1.938

		389.390



		AE.61214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		321.900

		75.650

		1.938

		399.488



		AE.61215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		305.252

		75.650

		1.938

		382.840



		AE.61216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		315.340

		75.650

		1.938

		392.928



		AE.61217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		324.505

		75.650

		1.938

		402.093



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.61222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		302.793

		77.842

		9.354

		389.989



		AE.61223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		314.771

		77.842

		9.354

		401.967



		AE.61224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		324.965

		77.842

		9.354

		412.161



		AE.61225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		308.159

		77.842

		9.354

		395.355



		AE.61226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		318.343

		77.842

		9.354

		405.539



		AE.61227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		327.596

		77.842

		9.354

		414.792



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.61232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		302.793

		85.517

		66.601

		454.911



		AE.61233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		314.771

		85.517

		66.601

		466.889



		AE.61234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		324.965

		85.517

		66.601

		477.083



		AE.61235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		308.159

		85.517

		66.601

		460.277



		AE.61236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		318.343

		85.517

		66.601

		470.461



		AE.61237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		327.596

		85.517

		66.601

		479.714



		

		Chiều dày (30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.61242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		302.793

		89.354

		94.307

		486.454



		AE.61243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		314.771

		89.354

		94.307

		498.432



		AE.61244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		324.965

		89.354

		94.307

		508.626



		AE.61245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		308.159

		89.354

		94.307

		491.820



		AE.61246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		318.343

		89.354

		94.307

		502.004



		AE.61247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		327.596

		89.354

		94.307

		511.257



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 10x10x20

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.61312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		293.492

		61.945

		1.938

		357.375



		AE.61313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		305.944

		61.945

		1.938

		369.827



		AE.61314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		316.542

		61.945

		1.938

		380.425



		AE.61315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		299.070

		61.945

		1.938

		362.953



		AE.61316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		309.658

		61.945

		1.938

		373.541



		AE.61317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		319.277

		61.945

		1.938

		383.160



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.61322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		296.300

		68.523

		9.354

		374.177



		AE.61323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		308.872

		68.523

		9.354

		386.749



		AE.61324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		319.571

		68.523

		9.354

		397.448



		AE.61325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		301.932

		68.523

		9.354

		379.809



		AE.61326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		312.621

		68.523

		9.354

		390.498



		AE.61327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		322.333

		68.523

		9.354

		400.210



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.61332

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		296.300

		75.102

		66.601

		438.003



		AE.61333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		308.872

		75.102

		66.601

		450.575



		AE.61334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		319.571

		75.102

		66.601

		461.274



		AE.61335

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		301.932

		75.102

		66.601

		443.635



		AE.61336

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		312.621

		75.102

		66.601

		454.324



		AE.61337

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		322.333

		75.102

		66.601

		464.036



		

		Chiều dày >30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.61342

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		296.300

		78.391

		94.307

		468.998



		AE.61343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		308.872

		78.391

		94.307

		481.570



		AE.61344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		319.571

		78.391

		94.307

		492.269



		AE.61345

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		301.932

		78.391

		94.307

		474.630



		AE.61346

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		312.621

		78.391

		94.307

		485.319



		AE.61347

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		322.333

		78.391

		94.307

		495.031



		

		

		

		

		

		

		





AE.62000 - Xây gạch ống (10 x 10 x 20) câu gạch thẻ (5 x 10 x 20)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch ống 10x10x20 câu gạch thẻ 5x10x20

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.62112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		311.558

		82.228

		1.938

		395.724



		AE.62113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		328.898

		82.228

		1.938

		413.064



		AE.62114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		343.655

		82.228

		1.938

		427.821



		AE.62115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		319.325

		82.228

		1.938

		403.491



		AE.62116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		334.069

		82.228

		1.938

		418.235



		AE.62117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		347.464

		82.228

		1.938

		431.630



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.62122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		313.034

		93.740

		9.354

		416.128



		AE.62123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		330.457

		93.740

		9.354

		433.551



		AE.62124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		345.284

		93.740

		9.354

		448.378



		AE.62125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		320.838

		93.740

		9.354

		423.932



		AE.62126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		335.652

		93.740

		9.354

		438.746



		AE.62127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		349.111

		93.740

		9.354

		452.205



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.62132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		313.034

		103.059

		66.601

		482.694



		AE.62133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		330.457

		103.059

		66.601

		500.117



		AE.62134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		345.284

		103.059

		66.601

		514.944



		AE.62135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		320.838

		103.059

		66.601

		490.498



		AE.62136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		335.652

		103.059

		66.601

		505.312



		AE.62137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		349.111

		103.059

		66.601

		518.771



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.62142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		313.034

		107.445

		94.307

		514.786



		AE.62143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		330.457

		107.445

		94.307

		532.209



		AE.62144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		345.284

		107.445

		94.307

		547.036



		AE.62145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		320.838

		107.445

		94.307

		522.590



		AE.62146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		335.652

		107.445

		94.307

		537.404



		AE.62147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		349.111

		107.445

		94.307

		550.863



		

		

		

		

		

		

		





Xây gạch ống (8 x 8 x 19)


AE.63000 - Xây tường 


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.63112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		419.617

		106.896

		1.615

		528.128



		AE.63113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		431.958

		106.896

		1.615

		540.469



		AE.63114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		442.461

		106.896

		1.615

		550.972



		AE.63115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		425.145

		106.896

		1.615

		533.656



		AE.63116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		435.638

		106.896

		1.615

		544.149



		AE.63117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		445.171

		106.896

		1.615

		553.682



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.63122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		421.596

		117.860

		12.733

		552.189



		AE.63123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		433.995

		117.860

		12.733

		564.588



		AE.63124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		444.548

		117.860

		12.733

		575.141



		AE.63125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		427.150

		117.860

		12.733

		557.743



		AE.63126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		437.693

		117.860

		12.733

		568.286



		AE.63127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		447.271

		117.860

		12.733

		577.864



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.63132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		421.596

		129.372

		66.276

		617.244



		AE.63133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		433.995

		129.372

		66.276

		629.643



		AE.63134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		444.548

		129.372

		66.276

		640.196



		AE.63135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		427.150

		129.372

		66.276

		622.798



		AE.63136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		437.693

		129.372

		66.276

		633.341



		AE.63137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		447.271

		129.372

		66.276

		642.919



		

		Chiều dày (10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.63142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		421.596

		135.402

		93.983

		650.981



		AE.63143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		433.995

		135.402

		93.983

		663.380



		AE.63144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		444.548

		135.402

		93.983

		673.933



		AE.63145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		427.150

		135.402

		93.983

		656.535



		AE.63146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		437.693

		135.402

		93.983

		667.078



		AE.63147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		447.271

		135.402

		93.983

		676.656



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.63212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		401.731

		93.192

		2.423

		497.346



		AE.63213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		416.832

		93.192

		2.423

		512.447



		AE.63214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		429.683

		93.192

		2.423

		525.298



		AE.63215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		408.495

		93.192

		2.423

		504.110



		AE.63216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		421.335

		93.192

		2.423

		516.950



		AE.63217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		433.000

		93.192

		2.423

		528.615



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày (30, chiều cao (16m

		

		

		

		

		



		AE.63222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		405.557

		101.415

		11.693

		518.665



		AE.63223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		420.802

		101.415

		11.693

		533.910



		AE.63224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		433.776

		101.415

		11.693

		546.884



		AE.63225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		412.386

		101.415

		11.693

		525.494



		AE.63226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		425.347

		101.415

		11.693

		538.455



		AE.63227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		437.124

		101.415

		11.693

		550.232



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.63232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		405.557

		111.282

		67.088

		583.927



		AE.63233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		420.802

		111.282

		67.088

		599.172



		AE.63234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		433.776

		111.282

		67.088

		612.146



		AE.63235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		412.386

		111.282

		67.088

		590.756



		AE.63236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		425.347

		111.282

		67.088

		603.717



		AE.63237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		437.124

		111.282

		67.088

		615.494



		

		Chiều dày (30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.63242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		405.557

		116.216

		94.794

		616.567



		AE.63243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		420.802

		116.216

		94.794

		631.812



		AE.63244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		433.776

		116.216

		94.794

		644.786



		AE.63245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		412.386

		116.216

		94.794

		623.396



		AE.63246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		425.347

		116.216

		94.794

		636.357



		AE.63247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		437.124

		116.216

		94.794

		648.134



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.63312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		384.466

		80.583

		2.423

		467.472



		AE.63313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		403.162

		80.583

		2.423

		486.168



		AE.63314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		419.074

		80.583

		2.423

		502.080



		AE.63315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		392.841

		80.583

		2.423

		475.847



		AE.63316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		408.737

		80.583

		2.423

		491.743



		AE.63317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		423.180

		80.583

		2.423

		506.186





		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.63322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		388.128

		88.806

		11.693

		488.627



		AE.63323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		407.002

		88.806

		11.693

		507.501



		AE.63324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		423.065

		88.806

		11.693

		523.564



		AE.63325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		396.582

		88.806

		11.693

		497.081



		AE.63326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		412.630

		88.806

		11.693

		513.129



		AE.63327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		427.210

		88.806

		11.693

		527.709



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.63332

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		388.128

		97.577

		67.088

		552.793



		AE.63333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		407.002

		97.577

		67.088

		571.667



		AE.63334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		423.065

		97.577

		67.088

		587.730



		AE.63335

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		396.582

		97.577

		67.088

		561.247



		AE.63336

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		412.630

		97.577

		67.088

		577.295



		AE.63337

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		427.210

		97.577

		67.088

		591.875



		

		Chiều dày >30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.63342

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		388.128

		101.963

		94.794

		584.885



		AE.63343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		407.002

		101.963

		94.794

		603.759



		AE.63344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		423.065

		101.963

		94.794

		619.822



		AE.63345

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		396.582

		101.963

		94.794

		593.339



		AE.63346

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		412.630

		101.963

		94.794

		609.387



		AE.63347

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		427.210

		101.963

		94.794

		623.967



		

		

		

		

		

		

		







AE.64000 - Xây gạch ống (8 x 8 x 19) câu gạch thẻ (4 x 8 x 19)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 8x8x19 câu gạch thẻ 4x8x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.64112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		415.898

		101.415

		1.615

		518.928



		AE.64113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		432.437

		101.415

		1.615

		535.467



		AE.64114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		446.513

		101.415

		1.615

		549.543



		AE.64115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		423.307

		101.415

		1.615

		526.337



		AE.64116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		437.369

		101.415

		1.615

		540.399



		AE.64117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		450.146

		101.415

		1.615

		553.176



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.64122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		419.859

		117.860

		12.733

		550.452



		AE.64123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		436.556

		117.860

		12.733

		567.149



		AE.64124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		450.766

		117.860

		12.733

		581.359



		AE.64125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		427.339

		117.860

		12.733

		557.932



		AE.64126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		441.535

		117.860

		12.733

		572.128



		AE.64127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		454.433

		117.860

		12.733

		585.026



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.64132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		419.859

		129.372

		66.276

		615.507



		AE.64133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		436.556

		129.372

		66.276

		632.204



		AE.64134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		450.766

		129.372

		66.276

		646.414



		

		

		

		

		

		

		



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AE.64135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		427.339

		129.372

		66.276

		622.987



		AE.64136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		441.535

		129.372

		66.276

		637.183



		AE.64137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		454.433

		129.372

		66.276

		650.081



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.64142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		419.859

		135.402

		93.983

		649.244



		AE.64143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		436.556

		135.402

		93.983

		665.941



		AE.64144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		450.766

		135.402

		93.983

		680.151



		AE.64145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		427.339

		135.402

		93.983

		656.724



		AE.64146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		441.535

		135.402

		93.983

		670.920



		AE.64147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		454.433

		135.402

		93.983

		683.818



		

		

		

		

		

		

		





Xây gạch ống 9x9x19


AE.65000 - Xây tường 


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 9x9x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.65112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		365.273

		95.933

		2.423

		463.629



		AE.65113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		376.724

		95.933

		2.423

		475.080



		AE.65114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		386.469

		95.933

		2.423

		484.825



		AE.65115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		370.402

		95.933

		2.423

		468.758



		AE.65116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		380.138

		95.933

		2.423

		478.494



		AE.65117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		388.984

		95.933

		2.423

		487.340



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.65122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		367.021

		105.800

		13.544

		486.365



		AE.65123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		378.526

		105.800

		13.544

		497.870



		AE.65124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		388.318

		105.800

		13.544

		507.662



		AE.65125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		372.174

		105.800

		13.544

		491.518



		AE.65126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		381.957

		105.800

		13.544

		501.301



		AE.65127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		390.845

		105.800

		13.544

		510.189



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.65132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		367.021

		116.216

		67.088

		550.325



		AE.65133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		378.526

		116.216

		67.088

		561.830



		AE.65134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		388.318

		116.216

		67.088

		571.622



		AE.65135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		372.174

		116.216

		67.088

		555.478



		AE.65136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		381.957

		116.216

		67.088

		565.261



		AE.65137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		390.845

		116.216

		67.088

		574.149



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Chiều dày (10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.65142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		367.021

		121.149

		94.794

		582.964



		AE.65143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		378.526

		121.149

		94.794

		594.469



		AE.65144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		388.318

		121.149

		94.794

		604.261



		AE.65145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		372.174

		121.149

		94.794

		588.117



		AE.65146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		381.957

		121.149

		94.794

		597.900



		AE.65147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		390.845

		121.149

		94.794

		606.788



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 9x9x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.65212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		353.644

		84.969

		2.584

		441.197





		AE.65213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		367.372

		84.969

		2.584

		454.925



		AE.65214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		379.055

		84.969

		2.584

		466.608



		AE.65215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		359.794

		84.969

		2.584

		447.347



		AE.65216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		371.466

		84.969

		2.584

		459.019



		AE.65217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		382.070

		84.969

		2.584

		469.623



		

		Chiều dày (30, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.65222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		355.320

		90.451

		13.706

		459.477



		AE.65223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		369.113

		90.451

		13.706

		473.270



		AE.65224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		380.852

		90.451

		13.706

		485.009



		AE.65225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		361.499

		90.451

		13.706

		465.656



		AE.65226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		373.226

		90.451

		13.706

		477.383



		AE.65227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		383.881

		90.451

		13.706

		488.038



		

		Chiều dày Ê30, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.65232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		355.320

		99.222

		67.250

		521.792



		AE.65233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		369.113

		99.222

		67.250

		535.585



		AE.65234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		380.852

		99.222

		67.250

		547.324



		AE.65235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		361.499

		99.222

		67.250

		527.971



		AE.65236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		373.226

		99.222

		67.250

		539.698



		AE.65237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		383.881

		99.222

		67.250

		550.353



		

		Chiều dày (30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.65242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		355.320

		103.607

		94.957

		553.884



		AE.65243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		369.113

		103.607

		94.957

		567.677



		AE.65244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		380.852

		103.607

		94.957

		579.416



		AE.65245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		361.499

		103.607

		94.957

		560.063



		AE.65246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		373.226

		103.607

		94.957

		571.790



		AE.65247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		383.881

		103.607

		94.957

		582.445



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch ống 9x9x19

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.65312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		351.180

		71.812

		2.826

		425.818



		AE.65313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		367.075

		71.812

		2.826

		441.713



		AE.65314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		380.603

		71.812

		2.826

		455.241



		AE.65315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		358.300

		71.812

		2.826

		432.938



		AE.65316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		371.815

		71.812

		2.826

		446.453



		AE.65317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		384.094

		71.812

		2.826

		458.732



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.65322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		354.509

		78.939

		13.950

		447.398



		AE.65323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		370.555

		78.939

		13.950

		463.444



		AE.65324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		384.211

		78.939

		13.950

		477.100



		AE.65325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		361.697

		78.939

		13.950

		454.586



		AE.65326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		375.340

		78.939

		13.950

		468.229



		AE.65327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		387.735

		78.939

		13.950

		480.624



		

		Chiều dày >30, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.65332

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		354.509

		86.613

		67.493

		508.615



		AE.65333

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		370.555

		86.613

		67.493

		524.661



		AE.65334

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		384.211

		86.613

		67.493

		538.317



		AE.65335

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		361.697

		86.613

		67.493

		515.803



		AE.65336

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		375.340

		86.613

		67.493

		529.446



		AE.65337

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		387.735

		86.613

		67.493

		541.841



		

		Chiều dày >30, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.65342

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		354.509

		90.451

		95.200

		540.160



		AE.65343

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		370.555

		90.451

		95.200

		556.206



		AE.65344

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		384.211

		90.451

		95.200

		569.862



		AE.65345

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		361.697

		90.451

		95.200

		547.348



		AE.65346

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		375.340

		90.451

		95.200

		560.991



		AE.65347

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		387.735

		90.451

		95.200

		573.386



		

		

		

		

		

		

		





AE.71000 - Xây gạch rỗng 6 lỗ (10 x 15 x 22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ  10x15x22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.71112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		273.795

		87.710

		2.019

		363.524



		AE.71113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		286.020

		87.710

		2.019

		375.749



		AE.71114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		296.424

		87.710

		2.019

		386.153



		AE.71115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		279.271

		87.710

		2.019

		369.000



		AE.71116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		289.665

		87.710

		2.019

		379.394



		AE.71117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		299.108

		87.710

		2.019

		388.837



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.71122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		276.403

		92.644

		9.435

		378.482





		AE.71123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		288.744

		92.644

		9.435

		390.823



		AE.71124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		299.247

		92.644

		9.435

		401.326



		AE.71125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		281.931

		92.644

		9.435

		384.010



		AE.71126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		292.424

		92.644

		9.435

		394.503



		AE.71127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		301.957

		92.644

		9.435

		404.036



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.71132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		276.403

		101.415

		66.682

		444.500



		AE.71133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		288.744

		101.415

		66.682

		456.841



		AE.71134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		299.247

		101.415

		66.682

		467.344



		AE.71135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		281.931

		101.415

		66.682

		450.028



		AE.71136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		292.424

		101.415

		66.682

		460.521



		AE.71137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		301.957

		101.415

		66.682

		470.054



		

		Chiều dày (10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.71142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		276.403

		106.348

		94.389

		477.140



		AE.71143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		288.744

		106.348

		94.389

		489.481



		AE.71144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		299.247

		106.348

		94.389

		499.984



		AE.71145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		281.931

		106.348

		94.389

		482.668



		AE.71146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		292.424

		106.348

		94.389

		493.161



		AE.71147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		301.957

		106.348

		94.389

		502.694



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ  10x15x22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.71212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		265.126

		75.650

		2.019

		342.795



		AE.71213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		278.142

		75.650

		2.019

		355.811



		AE.71214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		289.219

		75.650

		2.019

		366.888



		AE.71215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		270.957

		75.650

		2.019

		348.626



		AE.71216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		282.023

		75.650

		2.019

		359.692



		AE.71217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		292.077

		75.650

		2.019

		369.746



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.71222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		267.651

		77.842

		9.435

		354.928



		AE.71223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		280.791

		77.842

		9.435

		368.068



		AE.71224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		291.973

		77.842

		9.435

		379.250



		AE.71225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		273.537

		77.842

		9.435

		360.814



		AE.71226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		284.709

		77.842

		9.435

		371.986



		AE.71227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		294.859

		77.842

		9.435

		382.136



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.71232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		267.651

		85.517

		66.682

		419.850



		AE.71233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		280.791

		85.517

		66.682

		432.990



		AE.71234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		291.973

		85.517

		66.682

		444.172



		AE.71235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		273.537

		85.517

		66.682

		425.736



		AE.71236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		284.709

		85.517

		66.682

		436.908



		AE.71237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		294.859

		85.517

		66.682

		447.058



		

		Chiều dày >10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.71242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		267.651

		89.354

		94.389

		451.394



		AE.71243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		280.791

		89.354

		94.389

		464.534



		AE.71244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		291.973

		89.354

		94.389

		475.716



		AE.71245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		273.537

		89.354

		94.389

		457.280



		AE.71246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		284.709

		89.354

		94.389

		468.452



		AE.71247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		294.859

		89.354

		94.389

		478.602



		

		

		

		

		

		

		





AE.72000 - Xây gạch rỗng 6 lỗ (10 x 13,5 x 22)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ  10x13,5x22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.72112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		254.570

		87.710

		2.019

		344.299



		AE.72113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		266.075

		87.710

		2.019

		355.804



		AE.72114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		275.867

		87.710

		2.019

		365.596



		AE.72115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		259.724

		87.710

		2.019

		349.453



		AE.72116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		269.506

		87.710

		2.019

		359.235



		AE.72117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		278.394

		87.710

		2.019

		368.123



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.72122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		256.994

		92.644

		9.435

		359.073



		AE.72123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		268.609

		92.644

		9.435

		370.688



		AE.72124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		278.494

		92.644

		9.435

		380.573



		AE.72125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		262.197

		92.644

		9.435

		364.276



		AE.72126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		272.073

		92.644

		9.435

		374.152



		AE.72127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		281.045

		92.644

		9.435

		383.124



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.72132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		256.994

		101.415

		66.682

		425.091



		AE.72133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		268.609

		101.415

		66.682

		436.706



		AE.72134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		278.494

		101.415

		66.682

		446.591



		AE.72135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		262.197

		101.415

		66.682

		430.294



		AE.72136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		272.073

		101.415

		66.682

		440.170



		AE.72137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		281.045

		101.415

		66.682

		449.142



		

		Chiều dày (10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.72142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		256.994

		106.348

		94.389

		457.731



		AE.72143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		268.609

		106.348

		94.389

		469.346



		AE.72144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		278.494

		106.348

		94.389

		479.231



		AE.72145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		262.197

		106.348

		94.389

		462.934



		AE.72146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		272.073

		106.348

		94.389

		472.810



		AE.72147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		281.045

		106.348

		94.389

		481.782



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ  10x13,5x22

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.72212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		249.569

		75.650

		2.019

		327.238



		AE.72213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		261.794

		75.650

		2.019

		339.463



		AE.72214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		272.197

		75.650

		2.019

		349.866



		AE.72215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		255.045

		75.650

		2.019

		332.714



		AE.72216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		265.439

		75.650

		2.019

		343.108



		AE.72217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		274.882

		75.650

		2.019

		352.551



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.72222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		251.946

		77.842

		9.435

		339.223



		AE.72223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		264.287

		77.842

		9.435

		351.564



		AE.72224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		274.790

		77.842

		9.435

		362.067



		AE.72225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		257.474

		77.842

		9.435

		344.751



		AE.72226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		267.967

		77.842

		9.435

		355.244



		AE.72227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		277.500

		77.842

		9.435

		364.777



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.72232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		251.946

		85.517

		66.682

		404.145



		AE.72233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		264.287

		85.517

		66.682

		416.486



		AE.72234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		274.790

		85.517

		66.682

		426.989



		AE.72235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		257.474

		85.517

		66.682

		409.673



		AE.72236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		267.967

		85.517

		66.682

		420.166



		AE.72237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		277.500

		85.517

		66.682

		429.699



		

		Chiều dày >10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.72242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		251.946

		89.354

		94.389

		435.689



		AE.72243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		264.287

		89.354

		94.389

		448.030



		AE.72244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		274.790

		89.354

		94.389

		458.533



		AE.72245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		257.474

		89.354

		94.389

		441.217



		AE.72246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		267.967

		89.354

		94.389

		451.710



		AE.72247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		277.500

		89.354

		94.389

		461.243



		

		

		

		

		

		

		





AE.73000 - Xây gạch rỗng 6 lỗ (8,5 x 13 x 20)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ  8,5x13x20

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.73112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		252.234

		78.391

		1.938

		332.563



		AE.73113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		264.459

		78.391

		1.938

		344.788



		AE.73114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		274.862

		78.391

		1.938

		355.191



		AE.73115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		257.710

		78.391

		1.938

		338.039



		AE.73116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		268.104

		78.391

		1.938

		348.433



		AE.73117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		277.547

		78.391

		1.938

		357.876



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.73122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		254.636

		80.583

		9.354

		344.573



		AE.73123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		266.977

		80.583

		9.354

		356.914



		AE.73124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		277.480

		80.583

		9.354

		367.417



		AE.73125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		260.164

		80.583

		9.354

		350.101



		AE.73126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		270.657

		80.583

		9.354

		360.594



		AE.73127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		280.190

		80.583

		9.354

		370.127



		

		Chiều dày (10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.73132

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		254.636

		88.806

		66.601

		410.043



		AE.73133

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		266.977

		88.806

		66.601

		422.384



		AE.73134

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		277.480

		88.806

		66.601

		432.887



		AE.73135

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		260.164

		88.806

		66.601

		415.571



		AE.73136

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		270.657

		88.806

		66.601

		426.064



		AE.73137

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		280.190

		88.806

		66.601

		435.597



		

		Chiều dày (10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.73142

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		254.636

		92.644

		94.307

		441.587



		AE.73143

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		266.977

		92.644

		94.307

		453.928



		AE.73144

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		277.480

		92.644

		94.307

		464.431



		AE.73145

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		260.164

		92.644

		94.307

		447.115



		AE.73146

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		270.657

		92.644

		94.307

		457.608



		AE.73147

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		280.190

		92.644

		94.307

		467.141



		

		

		

		

		

		

		





Xây tường


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch rỗng 6 lỗ  8,5x13x20

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.73212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		246.497

		75.650

		1.938

		324.085



		AE.73213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		259.502

		75.650

		1.938

		337.090



		AE.73214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		270.570

		75.650

		1.938

		348.158



		AE.73215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		252.323

		75.650

		1.938

		329.911



		AE.73216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		263.380

		75.650

		1.938

		340.968



		AE.73217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		273.427

		75.650

		1.938

		351.015



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.73222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		248.833

		77.842

		9.354

		336.029



		AE.73223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		261.962

		77.842

		9.354

		349.158



		AE.73224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		273.135

		77.842

		9.354

		360.331



		AE.73225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		254.714

		77.842

		9.354

		341.910



		AE.73226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		265.877

		77.842

		9.354

		353.073



		AE.73227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		276.018

		77.842

		9.354

		363.214



		

		Chiều dày >10, chiều cao ( 50m

		

		

		

		

		



		AE.73232

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		248.833

		85.517

		66.601

		400.951



		AE.73233

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		261.962

		85.517

		66.601

		414.080



		AE.73234

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		273.135

		85.517

		66.601

		425.253



		AE.73235

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		254.714

		85.517

		66.601

		406.832



		AE.73236

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		265.877

		85.517

		66.601

		417.995



		AE.73237

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		276.018

		85.517

		66.601

		428.136



		

		Chiều dày >10, chiều cao > 50m

		

		

		

		

		



		AE.73242

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		248.833

		89.903

		94.307

		433.043



		AE.73243

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		261.962

		89.903

		94.307

		446.172



		AE.73244

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		273.135

		89.903

		94.307

		457.345



		AE.73245

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		254.714

		89.903

		94.307

		438.924



		AE.73246

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		265.877

		89.903

		94.307

		450.087



		AE.73247

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		276.018

		89.903

		94.307

		460.228



		

		

		

		

		

		

		





AE.81000 - Xây gạch bê tông rỗng


AE.81100 - Xây tường gạch bê tông 20 x 20 x 40


AE.81200 - Xây tường gạch bê tông 15 x 20 x 40


AE.81300 - Xây tường gạch bê tông 10 x 20 x 40


AE.81400 - Xây tường gạch bê tông 15 x 20 x 30


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch bê tông rỗng

		

		

		

		

		



		

		Gạch bê tông 20x20x40

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (30

		

		

		

		

		



		AE.81112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		165.527

		72.910

		

		238.437



		AE.81113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		170.869

		72.910

		

		243.779



		AE.81114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		175.415

		72.910

		

		248.325



		AE.81115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		167.920

		72.910

		

		240.830



		AE.81116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		172.462

		72.910

		

		245.372



		AE.81117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		176.589

		72.910

		

		249.499



		

		Chiều dày >30

		

		

		

		

		



		AE.81122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		158.498

		64.998

		

		223.496



		AE.81123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		167.187

		64.998

		

		232.185



		AE.81124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		174.582

		64.998

		

		239.580



		AE.81125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		162.390

		64.998

		

		227.388



		AE.81126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		169.778

		64.998

		

		234.776



		AE.81127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		176.491

		64.998

		

		241.489



		

		Gạch bê tông 15x20x40

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (30

		

		

		

		

		



		AE.81212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		192.567

		86.475

		

		279.042



		AE.81213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		197.909

		86.475

		

		284.384



		AE.81214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		202.455

		86.475

		

		288.930



		AE.81215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		194.960

		86.475

		

		281.435



		AE.81216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		199.502

		86.475

		

		285.977



		AE.81217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		203.629

		86.475

		

		290.104



		

		Chiều dày >30

		

		

		

		

		



		AE.81222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		188.114

		80.258

		

		268.372



		AE.81223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		197.373

		80.258

		

		277.631



		AE.81224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		205.253

		80.258

		

		285.511



		AE.81225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		192.262

		80.258

		

		272.520



		AE.81226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		200.134

		80.258

		

		280.392



		AE.81227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		207.287

		80.258

		

		287.545



		

		Gạch bê tông 10x20x40

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (30

		

		

		

		

		



		AE.81312

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		259.763

		86.475

		

		346.238



		AE.81313

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		265.461

		86.475

		

		351.936



		AE.81314

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		270.310

		86.475

		

		356.785



		AE.81315

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		262.315

		86.475

		

		348.790



		AE.81316

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		267.160

		86.475

		

		353.635



		AE.81317

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		271.561

		86.475

		

		358.036



		

		Chiều dày >30

		

		

		

		

		



		AE.81322

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		261.033

		77.997

		

		339.030



		AE.81323

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		267.443

		77.997

		

		345.440



		AE.81324

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		272.899

		77.997

		

		350.896



		AE.81325

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		263.904

		77.997

		

		341.901



		AE.81326

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		269.355

		77.997

		

		347.352



		AE.81327

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		274.306

		77.997

		

		352.303



		

		Gạch bê tông 15x20x30

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (30

		

		

		

		

		



		AE.81412

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		290.963

		72.910

		

		363.873



		AE.81413

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		296.661

		72.910

		

		369.571



		AE.81414

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		301.510

		72.910

		

		374.420



		AE.81415

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		293.515

		72.910

		

		366.425



		AE.81416

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		298.360

		72.910

		

		371.270



		AE.81417

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		302.761

		72.910

		

		375.671



		

		Chiều dày >30

		

		

		

		

		



		AE.81422

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		293.503

		70.650

		

		364.153



		AE.81423

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		300.626

		70.650

		

		371.276



		AE.81424

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		306.687

		70.650

		

		377.337



		AE.81425

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		296.694

		70.650

		

		367.344



		AE.81426

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		302.749

		70.650

		

		373.399



		AE.81427

		     - Vữa TH mác 75

		

		308.251

		70.650

		

		378.901



		

		

		

		

		

		

		





AE.82000 - Xây tường gạch si-li-cát (6,5 x 12 x 25)


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường gạch silicat 6,5x12x25

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (33, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.82112

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		613.004

		164.456

		

		777.460



		AE.82113

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		632.203

		164.456

		

		796.659



		AE.82114

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		648.544

		164.456

		

		813.000



		AE.82115

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		621.604

		164.456

		

		786.060



		AE.82116

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		637.929

		164.456

		

		802.385



		AE.82117

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		652.760

		164.456

		

		817.216



		

		Chiều dày (33, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.82122

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		613.004

		227.497

		

		840.501



		AE.82123

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		632.203

		227.497

		

		859.700



		AE.82124

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		648.544

		227.497

		

		876.041



		AE.82125

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		621.604

		227.497

		

		849.101



		AE.82126

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		637.929

		227.497

		

		865.426



		AE.82127

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		652.760

		227.497

		

		880.257



		

		Chiều dày >33, chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AE.82212

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		602.597

		109.637

		

		712.234



		AE.82213

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		622.084

		109.637

		

		731.721



		AE.82214

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		638.669

		109.637

		

		748.306



		AE.82215

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		611.326

		109.637

		

		720.963



		AE.82216

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		627.895

		109.637

		

		737.532



		AE.82217

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		642.949

		109.637

		

		752.586



		

		Chiều dày >33, chiều cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AE.82222

		     - Vữa XM mác 25

		m3

		602.597

		145.818

		

		748.415



		AE.82223

		     - Vữa XM mác 50

		m3

		622.084

		145.818

		

		767.902



		AE.82224

		     - Vữa XM mác 75

		m3

		638.669

		145.818

		

		784.487



		AE.82225

		     - Vữa TH mác 25

		m3

		611.326

		145.818

		

		757.144



		AE.82226

		     - Vữa TH mác 50

		m3

		627.895

		145.818

		

		773.713



		AE.82227

		     - Vữa TH mác 75

		m3

		642.949

		145.818

		

		788.767



		

		

		

		

		

		

		





AE.83000 - Xây tường thông gió


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây tường thông gió

		

		

		

		

		



		

		Gạch thông gió 20x20

		

		

		

		

		



		AE.83112

		     - Vữa XM mác 25

		m2

		94.482

		32.343

		

		126.825



		AE.83113

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		94.913

		32.343

		

		127.256



		AE.83114

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		95.281

		32.343

		

		127.624



		AE.83115

		     - Vữa TH mác 25

		m2

		94.675

		32.343

		

		127.018



		AE.83116

		     - Vữa TH mác 50

		m2

		95.042

		32.343

		

		127.385



		AE.83117

		     - Vữa TH mác 75

		m2

		95.375

		32.343

		

		127.718



		

		Gạch thông gió 30x30

		

		

		

		

		



		AE.83212

		     - Vữa XM mác 25

		m2

		67.144

		35.632

		

		102.776



		AE.83213

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		67.553

		35.632

		

		103.185



		AE.83214

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		67.902

		35.632

		

		103.534



		AE.83215

		     - Vữa TH mác 25

		m2

		67.327

		35.632

		

		102.959



		AE.83216

		     - Vữa TH mác 50

		m2

		67.676

		35.632

		

		103.308



		AE.83217

		     - Vữa TH mác 75

		m2

		67.992

		35.632

		

		103.624



		

		

		

		

		

		

		





AE.90000 - Xây gạch chịu lửa


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp dựng, tháo dỡ hệ giáo, trộn vữa gia công gạch chịu lửa, xây gạch chịu lửa vào các kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu lên cao, xuống sâu bằng thủ công, palăng xích, tời điện.


(Vật liệu làm dàn giáo xây đã tính trong đơn giá).


AE.91000 - Xây ống khói,  lò nung clinke


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch chịu lửa ống khói, lò nung clinke

		

		

		

		

		



		AE.91110

		Xây ống khói

		tấn

		1.771.875

		608.826

		194.588

		2.575.289



		AE.91210

		Xây lò nung clinke

		tấn

		1.678.620

		464.630

		73.866

		2.217.116



		AE.91310

		Xây cửa lò, đáy lò nung, cửa ống khói

		tấn

		1.689.120

		288.391

		29.403

		2.006.914



		

		

		

		

		

		

		





AE.92000 - Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch chịu lửa trong các kết cấu thép

		

		

		

		

		



		AE.92110

		Xây thân xiclon

		tấn

		1.749.825

		576.782

		315.288

		2.641.895



		AE.92210

		Xây trong phễu, trong ống thép

		tấn

		1.738.080

		801.087

		298.088

		2.837.255



		AE.92310

		Xây trong côn, cút thép

		tấn

		1.793.160

		929.260

		298.088

		3.020.508



		

		

		

		

		

		

		





AE.93000 - Xây gạch chịu lửa lò nung


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Xây gạch chịu lửa lò nung

		

		

		

		

		



		AE.93110

		Xây tường lò

		tấn

		1.658.250

		480.652

		48.252

		2.187.154



		AE.93120

		Xây vòm lò

		tấn

		1.600.965

		544.739

		55.792

		2.201.496



		AE.93130

		Xây đáy lò

		tấn

		1.658.250

		448.608

		14.323

		2.121.181



		AE.93140

		Xây đường khói

		tấn

		1.597.950

		608.826

		52.022

		2.258.798



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Đơn giá xây gạch chịu lửa các kết cấu được tính ứng với chiều dày mạch vữa 1,5 ( 3mm. Trường hợp do yêu cầu kỹ thuật xây gạch có chiều dày mạch vữa ( 1,5mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 1,1. Xây gạch có chiều dày mạch vữa >3mm thì chi phí nhân công được nhân với hệ số 0,95 so với đơn giá xây gạch chịu lửa tương ứng.


Chương VI


Công tác bê tông tại  chỗ


Thuyết minh và quy định áp dụng:


- Đơn giá công tác bê tông đổ tại chỗ các kết cấu gồm ba nhóm công việc:


+ Đổ bê tông được tính đơn giá cho 3 dây chuyền:


* Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn vật liệu trộn tại hiện trường, đổ bằng thủ công áp dụng đối với công trình có chiều cao tối đa là 16m.


* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung vận chuyển lên cao và đổ bằng hệ thống cần cẩu. 


* Vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung và đổ bằng máy bơm bê tông.


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ ván khuôn.


- Công việc đổ bê tông các kết cấu được tính đơn giá theo phương thức sản xuất, cung cấp vữa (bằng máy trộn vữa, hệ thống trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm từ các cơ sở sản xuất tập trung) và biện pháp thi công phổ biến (bằng thủ công, bằng cần cẩu, bằng máy bơm bê tông).


- Công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ và ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 diện tích mặt bê tông từng loại kết cấu cần sử dụng ván khuôn. Ván khuôn một số công tác trượt silô, lồng thang máy, ván khuôn hầm, ván khuôn dầm cầu đúc hẫng được tính đơn giá cho công tác sản xuất, lắp dựng lần đầu và di chuyển cho 1 lần tiếp theo.


Nếu trên bề mặt kết cấu bê tông có diện tích chỗ rỗng ( 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


Khối lượng bê tông các kết cấu là khối lượng hình học được xác định theo thiết kế, khi đo bóc khối lượng bê tông không trừ cốt thép trong bê tông.


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng XMPC40, đối với vữa bê tông mác 100 sử dụng XMPC30.


BÊ TÔNG ĐÁ DĂM

AF.10000 - Vữa bê tông sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, trộn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


- Gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác.


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng có độ sụt 2-4cm.


 AF.11000 - Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy

 AF.11100 - Bê tông lót móng


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, móng, nền, bệ máy

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng đá 4x6

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng  ( 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11111

		    -      Mác 100

		m3

		215.138

		71.804

		17.406

		304.348



		AF.11112

		    -      Mác 150

		m3

		235.136

		71.804

		17.406

		324.346



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11121

		    -      Mác 100

		m3

		215.138

		59.668

		17.406

		292.212



		AF.11122

		    -      Mác 150

		m3

		235.136

		59.668

		17.406

		312.210



		

		

		

		

		

		

		





AF.11200 - Bê tông móng


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ( 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11212

		    -      Mác 150

		m3

		269.333

		82.928

		17.618

		369.879



		AF.11213

		    -      Mác 200

		m3

		303.013

		82.928

		17.618

		403.559



		AF.11214

		    -      Mác 250

		m3

		335.336

		82.928

		17.618

		435.882



		AF.11215

		    -      Mác 300

		m3

		368.479

		82.928

		17.618

		469.025



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		 

		



		AF.11222

		    -      Mác 150

		m3

		302.787

		99.615

		17.618

		420.020



		AF.11223

		    -      Mác 200

		m3

		336.468

		99.615

		17.618

		453.701



		AF.11224

		    -      Mác 250

		m3

		368.790

		99.615

		17.618

		486.023



		AF.11225

		    -      Mác 300

		m3

		401.933

		99.615

		17.618

		519.166



		

		Bê tông móng đá 2x4

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ( 250cm

		

		

		

		

		



		AF.11232

		    -      Mác 150

		m3

		252.761

		82.928

		17.618

		353.307



		AF.11233

		    -      Mác 200

		m3

		284.492

		82.928

		17.618

		385.038



		AF.11234

		    -      Mác 250

		m3

		314.804

		82.928

		17.618

		415.350



		AF.11235

		    -      Mác 300

		m3

		346.462

		82.928

		17.618

		447.008



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		 

		



		AF.11242

		    -      Mác 150

		m3

		286.215

		99.615

		17.618

		403.448



		AF.11243

		    -      Mác 200

		m3

		317.947

		99.615

		17.618

		435.180



		AF.11244

		    -      Mác 250

		m3

		348.258

		99.615

		17.618

		465.491



		AF.11245

		    -      Mác 300

		m3

		379.917

		99.615

		17.618

		497.150



		

		Bê tông móng đá 4x6

		

		

		

		 

		



		

		Chiều rộng ( 250cm

		

		

		

		 

		



		AF.11252

		    -      Mác 150

		m3

		236.334

		82.928

		17.618

		336.880



		AF.11253

		    -      Mác 200

		m3

		266.049

		82.928

		17.618

		366.595



		AF.11254

		    -      Mác 250

		m3

		295.677

		82.928

		17.618

		396.223



		AF.11255

		    -      Mác 300

		m3

		324.735

		82.928

		17.618

		425.281



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		 

		



		AF.11262

		    -      Mác 150

		m3

		269.789

		99.615

		17.618

		387.022



		AF.11263

		    -      Mác 200

		m3

		299.503

		99.615

		17.618

		416.736



		AF.11264

		    -      Mác 250

		m3

		329.131

		99.615

		17.618

		446.364



		AF.11265

		    -      Mác 300

		m3

		358.189

		99.615

		17.618

		475.422



		

		

		

		

		

		

		





AF.11300 - Bê tông nền


AF.11400 - Bê tông bệ máy


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền

		

		

		

		

		



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.11312

		    -      Mác 150

		m3

		270.647

		79.895

		17.406

		367.948



		AF.11313

		    -      Mác 200

		m3

		304.492

		79.895

		17.406

		401.793



		AF.11314

		    -      Mác 250

		m3

		336.972

		79.895

		17.406

		434.273



		AF.11315

		    -      Mác 300

		m3

		370.276

		79.895

		17.406

		467.577



		

		Bê tông nền đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.11322

		    -      Mác 150

		m3

		253.994

		79.895

		17.406

		351.295



		AF.11323

		    -      Mác 200

		m3

		285.880

		79.895

		17.406

		383.181



		AF.11324

		    -      Mác 250

		m3

		316.340

		79.895

		17.406

		413.641



		AF.11325

		    -      Mác 300

		m3

		348.152

		79.895

		17.406

		445.453



		

		Bê tông nền đá 4x6

		

		

		

		 

		



		AF.11332

		    -      Mác 150

		m3

		237.487

		79.895

		17.406

		334.788



		AF.11333

		    -      Mác 200

		m3

		267.347

		79.895

		17.406

		367.948



		AF.11334

		    -      Mác 250

		m3

		297.120

		79.895

		17.406

		394.421



		AF.11335

		    -      Mác 300

		m3

		326.319

		79.895

		17.406

		423.620



		

		Bê tông bệ máy

		

		

		

		 

		



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.11412

		    -      Mác 150

		m3

		269.333

		121.864

		17.618

		408.815



		AF.11413

		    -      Mác 200

		m3

		303.013

		121.864

		17.618

		442.495



		AF.11414

		    -      Mác 250

		m3

		335.336

		121.864

		17.618

		474.818



		AF.11415

		    -      Mác 300

		m3

		368.479

		121.864

		17.618

		507.961



		

		Bê tông bệ máy đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.11422

		    -      Mác 150

		m3

		252.761

		121.864

		17.618

		392.243



		AF.11423

		    -      Mác 200

		m3

		284.492

		121.864

		17.618

		423.974



		AF.11424

		    -      Mác 250

		m3

		314.804

		121.864

		17.618

		454.286



		AF.11425

		    -      Mác 300

		m3

		346.462

		121.864

		17.618

		485.944



		

		Bê tông bệ máy đá 4x6

		

		

		

		 

		



		AF.11432

		    -      Mác 150

		m3

		236.334

		121.864

		17.618

		375.816



		AF.11433

		    -      Mác 200

		m3

		266.049

		121.864

		17.618

		405.531



		AF.11434

		    -      Mác 250

		m3

		295.677

		121.864

		17.618

		435.159



		AF.11435

		    -      Mác 300

		m3

		324.735

		121.864

		17.618

		464.217



		

		

		

		

		

		

		





AF.12000 - Bê tông tường, cột


AF.12100 - Bê tông tường 


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.12112

		    -      Mác 150

		m3

		379.526

		195.154

		24.144

		598.824



		AF.12113

		    -      Mác 200

		m3

		413.540

		195.154

		24.144

		632.838



		AF.12114

		    -      Mác 250

		m3

		446.183

		195.154

		24.144

		665.481



		AF.12115

		    -      Mác 300

		m3

		479.654

		195.154

		24.144

		698.952



		

		Chiều dày ( 45cm, cao (16m

		

		

		

		 

		



		AF.12122

		    -      Mác 150

		m3

		379.526

		231.335

		44.410

		655.271



		AF.12123

		    -      Mác 200

		m3

		413.540

		231.335

		44.410

		689.285



		AF.12124

		    -      Mác 250

		m3

		446.183

		231.335

		44.410

		721.928



		AF.12125

		    -      Mác 300

		m3

		479.654

		231.335

		44.410

		755.399



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		 

		



		AF.12132

		    -      Mác 150

		m3

		315.626

		180.353

		24.144

		520.123



		AF.12133

		    -      Mác 200

		m3

		349.639

		180.353

		24.144

		554.136



		AF.12134

		    -      Mác 250

		m3

		382.282

		180.353

		24.144

		586.779



		AF.12135

		    -      Mác 300

		m3

		415.753

		180.353

		24.144

		620.250



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.12142

		    -      Mác 150

		m3

		315.626

		216.534

		44.410

		576.570



		AF.12143

		    -      Mác 200

		m3

		349.639

		216.534

		44.410

		610.583



		AF.12144

		    -      Mác 250

		m3

		382.282

		216.534

		44.410

		643.226



		AF.12145

		    -      Mác 300

		m3

		415.753

		216.534

		44.410

		676.697



		

		Bê tông tường đá 2x4

		

		

		

		 

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		 

		



		AF.12152

		    -      Mác 150

		m3

		362.790

		195.154

		24.144

		582.088



		AF.12153

		    -      Mác 200

		m3

		394.835

		195.154

		24.144

		614.133



		AF.12154

		    -      Mác 250

		m3

		425.447

		195.154

		24.144

		644.745



		AF.12155

		    -      Mác 300

		m3

		457.419

		195.154

		24.144

		676.717



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.12162

		    -      Mác 150

		m3

		362.790

		231.335

		44.410

		638.535



		AF.12163

		    -      Mác 200

		m3

		394.835

		231.335

		44.410

		670.580



		AF.12164

		    -      Mác 250

		m3

		425.447

		231.335

		44.410

		701.192



		AF.12165

		    -      Mác 300

		m3

		457.419

		231.335

		44.410

		733.164



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		 

		



		AF.12172

		    -      Mác 150

		m3

		298.889

		180.353

		24.144

		503.386



		AF.12173

		    -      Mác 200

		m3

		330.935

		180.353

		24.144

		535.432



		AF.12174

		    -      Mác 250

		m3

		361.547

		180.353

		24.144

		566.044



		AF.12175

		    -      Mác 300

		m3

		393.519

		180.353

		24.144

		598.016



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.12182

		    -      Mác 150

		m3

		298.889

		216.534

		44.410

		559.833



		AF.12183

		    -      Mác 200

		m3

		330.935

		216.534

		44.410

		591.879



		AF.12184

		    -      Mác 250

		m3

		361.547

		216.534

		44.410

		622.491



		AF.12185

		    -      Mác 300

		m3

		393.519

		216.534

		44.410

		654.463



		

		

		

		

		

		

		





AF.12200 - Bê tông cột


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.12212

		    -      Mác 150

		m3

		312.531

		246.684

		24.144

		583.359



		AF.12213

		    -      Mác 200

		m3

		346.212

		246.684

		24.144

		617.040



		AF.12214

		    -      Mác 250

		m3

		378.534

		246.684

		24.144

		649.362



		AF.12215

		    -      Mác 300

		m3

		411.677

		246.684

		24.144

		682.505



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.12222

		    -      Mác 150

		m3

		312.531

		264.226

		44.410

		621.167



		AF.12223

		    -      Mác 200

		m3

		346.212

		264.226

		44.410

		654.848



		AF.12224

		    -      Mác 250

		m3

		378.534

		264.226

		44.410

		687.170



		AF.12225

		    -      Mác 300

		m3

		411.677

		264.226

		44.410

		720.313



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao (4m

		

		

		

		 

		



		AF.12232

		    -      Mác 150

		m3

		312.531

		222.016

		25.578

		560.125



		AF.12233

		    -      Mác 200

		m3

		346.212

		222.016

		25.578

		593.806



		AF.12234

		    -      Mác 250

		m3

		378.534

		222.016

		25.578

		626.128



		AF.12235

		    -      Mác 300

		m3

		411.677

		222.016

		25.578

		659.271



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.12242

		    -      Mác 150

		m3

		312.531

		237.365

		45.844

		595.740



		AF.12243

		    -      Mác 200

		m3

		346.212

		237.365

		45.844

		629.421



		AF.12244

		    -      Mác 250

		m3

		378.534

		237.365

		45.844

		661.743



		AF.12245

		    -      Mác 300

		m3

		411.677

		237.365

		45.844

		694.886



		

		Bê tông cột đá 2x4

		

		

		

		 

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		 

		



		AF.12252

		    -      Mác 150

		m3

		295.959

		246.684

		24.144

		566.787



		AF.12253

		    -      Mác 200

		m3

		327.691

		246.684

		24.144

		598.519



		AF.12254

		    -      Mác 250

		m3

		358.002

		246.684

		24.144

		628.830



		AF.12255

		    -      Mác 300

		m3

		389.661

		246.684

		24.144

		660.489



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.12262

		    -      Mác 150

		m3

		295.959

		264.226

		44.410

		604.595



		AF.12263

		    -      Mác 200

		m3

		327.691

		264.226

		44.410

		636.327



		AF.12264

		    -      Mác 250

		m3

		358.002

		264.226

		44.410

		666.638



		AF.12265

		    -      Mác 300

		m3

		389.661

		264.226

		44.410

		698.297



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		 

		



		AF.12272

		    -      Mác 150

		m3

		295.959

		222.016

		25.578

		543.553



		AF.12273

		    -      Mác 200

		m3

		327.691

		222.016

		25.578

		575.285



		AF.12274

		    -      Mác 250

		m3

		358.002

		222.016

		25.578

		605.596



		AF.12275

		    -      Mác 300

		m3

		389.661

		222.016

		25.578

		637.255



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.12282

		    -      Mác 150

		m3

		295.959

		237.365

		45.844

		579.168



		AF.12283

		    -      Mác 200

		m3

		327.691

		237.365

		45.844

		610.900



		AF.12284

		    -      Mác 250

		m3

		358.002

		237.365

		45.844

		641.211



		AF.12285

		    -      Mác 300

		m3

		389.661

		237.365

		45.844

		672.870



		

		

		

		

		

		

		





AF.12300 - Bê tông xà dầm, giằng nhà


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng nhà đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.12312

		    -      Mác 150

		m3

		269.333

		195.154

		44.410

		508.897



		AF.12313

		    -      Mác 200

		m3

		303.013

		195.154

		44.410

		542.577



		AF.12314

		    -      Mác 250

		m3

		335.336

		195.154

		44.410

		574.900



		AF.12315

		    -      Mác 300

		m3

		368.479

		195.154

		44.410

		608.043



		

		

		

		

		

		

		





AF.12400 - Bê tông sàn mái


AF.12500 - Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng 

AF.12600 - Bê tông cầu thang


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn mái đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.12412

		    -      Mác 150

		m3

		269.333

		135.950

		37.883

		443.166



		AF.12413

		    -      Mác 200

		m3

		303.013

		135.950

		37.883

		476.846



		AF.12414

		    -      Mác 250

		m3

		335.336

		135.950

		37.883

		509.169



		AF.12415

		    -      Mác 300

		m3

		368.479

		135.950

		37.883

		542.312



		

		Bê tông lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan, ô văng đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.12512

		    -      Mác 150

		m3

		269.333

		208.311

		37.883

		515.527



		AF.12513

		    -      Mác 200

		m3

		303.013

		208.311

		37.883

		549.207



		AF.12514

		    -      Mác 250

		m3

		335.336

		208.311

		37.883

		581.530



		AF.12515

		    -      Mác 300

		m3

		368.479

		208.311

		37.883

		614.673



		

		Bê tông cầu thang

		

		

		

		 

		



		

		Bê tông cầu thang thường đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.12612

		    -      Mác 150

		m3

		269.333

		158.974

		37.883

		466.190



		AF.12613

		    -      Mác 200

		m3

		303.013

		158.974

		37.883

		499.870



		AF.12614

		    -      Mác 250

		m3

		335.336

		158.974

		37.883

		532.193



		AF.12615

		    -      Mác 300

		m3

		368.479

		158.974

		37.883

		565.336



		

		Bê tông cầu thang xoáy trôn ốc đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.12622

		    -      Mác 150

		m3

		269.333

		168.293

		37.883

		475.509



		AF.12623

		    -      Mác 200

		m3

		303.013

		168.293

		37.883

		509.189



		AF.12624

		    -      Mác 250

		m3

		335.336

		168.293

		37.883

		541.512



		AF.12625

		    -      Mác 300

		m3

		368.479

		168.293

		37.883

		574.655



		

		

		

		

		

		

		





AF.13100 - Bê tông giếng nước, giếng cáp


AF.13200 - Bê tông mương cáp, rãnh nước


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.13112

		    -      Mác 150

		m3

		269.333

		101.963

		11.235

		382.531



		AF.13113

		    -      Mác 200

		m3

		303.013

		101.963

		11.235

		416.211



		AF.13114

		    -      Mác 250

		m3

		335.336

		101.963

		11.235

		448.534



		AF.13115

		    -      Mác 300

		m3

		368.479

		101.963

		11.235

		481.677



		

		Bê tông giếng nước, giếng cáp đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.13122

		    -      Mác 150

		m3

		252.761

		101.963

		11.235

		365.959



		AF.13123

		    -      Mác 200

		m3

		284.492

		101.963

		11.235

		397.690



		AF.13124

		    -      Mác 250

		m3

		314.804

		101.963

		11.235

		428.002



		AF.13125

		    -      Mác 300

		m3

		346.462

		101.963

		11.235

		459.660



		

		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.13212

		    -      Mác 150

		m3

		269.333

		121.149

		11.235

		401.717



		AF.13213

		    -      Mác 200

		m3

		303.013

		121.149

		11.235

		435.397



		AF.13214

		    -      Mác 250

		m3

		335.336

		121.149

		11.235

		467.720



		AF.13215

		    -      Mác 300

		m3

		368.479

		121.149

		11.235

		500.863



		

		Bê tông mương cáp, rãnh nước đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.13222

		    -      Mác 150

		m3

		252.761

		121.149

		11.235

		385.145



		AF.13223

		    -      Mác 200

		m3

		284.492

		121.149

		11.235

		416.876



		AF.13224

		    -      Mác 250

		m3

		314.804

		121.149

		11.235

		447.188



		AF.13225

		    -      Mác 300

		m3

		346.462

		121.149

		11.235

		478.846



		

		

		

		

		

		

		





AF.13300 - Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy


AF.13400 - Bê tông ống cống 


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông ống xi phông, ống phun, ống buy đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Đường kính ống ≤ 100cm

		

		

		

		

		



		AF.13312

		    -      Mác 150

		m3

		496.829

		232.979

		24.144

		753.952



		AF.13313

		    -      Mác 200

		m3

		531.331

		232.979

		24.144

		788.454



		AF.13314

		    -      Mác 250

		m3

		564.442

		232.979

		24.144

		821.565



		AF.13315

		    -      Mác 300

		m3

		598.393

		232.979

		24.144

		855.516



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đường kính ống ≤ 200cm

		

		

		

		

		



		AF.13322

		    -      Mác 150

		m3

		465.967

		196.799

		24.144

		686.910



		AF.13323

		    -      Mác 200

		m3

		500.469

		196.799

		24.144

		721.412



		AF.13324

		    -      Mác 250

		m3

		533.580

		196.799

		24.144

		754.523



		AF.13325

		    -      Mác 300

		m3

		567.531

		196.799

		24.144

		788.474



		

		Đường kính ống > 200cm

		

		

		

		 

		



		AF.13332

		    -      Mác 150

		m3

		401.157

		187.480

		24.144

		612.781



		AF.13333

		    -      Mác 200

		m3

		435.659

		187.480

		24.144

		647.283



		AF.13334

		    -      Mác 250

		m3

		468.770

		187.480

		24.144

		680.394



		AF.13335

		    -      Mác 300

		m3

		502.721

		187.480

		24.144

		714.345



		

		Bê tông ống cống

		

		

		

		 

		



		

		Bê tông ống cống hình hộp đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.13412

		    -      Mác 150

		m3

		401.157

		172.679

		17.618

		591.454



		AF.13413

		    -      Mác 200

		m3

		435.659

		172.679

		17.618

		625.956



		AF.13414

		    -      Mác 250

		m3

		468.770

		172.679

		17.618

		659.067



		AF.13415

		    -      Mác 300

		m3

		502.721

		172.679

		17.618

		693.018



		

		

		

		

		

		

		





AF. 14100 - Bê tông móng mố, trụ cầu


AF.14200 - Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		

		



		AF.14112

		    -      Mác 150

		m3

		272.000

		171.897

		83.096

		526.993



		AF.14113

		    -      Mác 200

		m3

		306.014

		171.897

		83.096

		561.007



		AF.14114

		    -      Mác 250

		m3

		338.656

		171.897

		83.096

		593.649



		AF.14115

		    -      Mác 300

		m3

		372.127

		171.897

		83.096

		627.120



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		 

		



		AF.14122

		    -      Mác 150

		m3

		272.000

		206.158

		342.195

		820.353



		AF.14123

		    -      Mác 200

		m3

		306.014

		206.158

		342.195

		854.367



		AF.14124

		    -      Mác 250

		m3

		338.656

		206.158

		342.195

		887.009



		AF.14125

		    -      Mác 300

		m3

		372.127

		206.158

		342.195

		920.480



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		 

		



		AF.14212

		    -      Mác 150

		m3

		272.000

		217.973

		83.096

		573.069



		AF.14213

		    -      Mác 200

		m3

		306.014

		217.973

		83.096

		607.083



		AF.14214

		    -      Mác 250

		m3

		338.656

		217.973

		83.096

		639.725



		AF.14215

		    -      Mác 300

		m3

		372.127

		217.973

		83.096

		673.196



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		AF.14222

		    -      Mác 150

		m3

		272.000

		246.917

		347.383

		866.300



		AF.14223

		    -      Mác 200

		m3

		306.014

		246.917

		347.383

		900.314



		AF.14224

		    -      Mác 250

		m3

		338.656

		246.917

		347.383

		932.956



		AF.14225

		    -      Mác 300

		m3

		372.127

		246.917

		347.383

		966.427



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4

		

		

		

		 

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		 

		



		AF.14132

		    -      Mác 150

		m3

		255.263

		171.897

		83.096

		510.256



		AF.14133

		    -      Mác 200

		m3

		287.309

		171.897

		83.096

		542.302



		AF.14134

		    -      Mác 250

		m3

		317.921

		171.897

		83.096

		572.914



		AF.14135

		    -      Mác 300

		m3

		349.893

		171.897

		83.096

		604.886



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		 

		



		AF.14142

		    -      Mác 150

		m3

		255.263

		206.158

		342.195

		803.616



		AF.14143

		    -      Mác 200

		m3

		287.309

		206.158

		342.195

		835.662



		AF.14144

		    -      Mác 250

		m3

		317.921

		206.158

		342.195

		866.274



		AF.14145

		    -      Mác 300

		m3

		349.893

		206.158

		342.195

		898.246



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		 

		



		AF.14232

		    -      Mác 150

		m3

		255.263

		217.973

		83.096

		556.332



		AF.14233

		    -      Mác 200

		m3

		287.309

		217.973

		83.096

		588.378



		AF.14234

		    -      Mác 250

		m3

		317.921

		217.973

		83.096

		618.990



		AF.14235

		    -      Mác 300

		m3

		349.893

		217.973

		83.096

		650.962



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		 

		



		AF.14242

		    -      Mác 150

		m3

		255.263

		246.917

		347.383

		849.563



		AF.14243

		    -      Mác 200

		m3

		287.309

		246.917

		347.383

		881.609



		AF.14244

		    -      Mác 250

		m3

		317.921

		246.917

		347.383

		912.221



		AF.14245

		    -      Mác 300

		m3

		349.893

		246.917

		347.383

		944.193



		

		

		

		

		

		

		





AF.14300 - Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mặt cầu, lan can, gờ chắn

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mặt cầu đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.14312

		    -      Mác 150

		m3

		277.333

		153.492

		18.276

		449.101





		AF.14313

		    -      Mác 200

		m3

		312.014

		153.492

		18.276

		483.782



		AF.14314

		    -      Mác 250

		m3

		345.297

		153.492

		18.276

		517.065



		AF.14315

		    -      Mác 300

		m3

		379.424

		153.492

		18.276

		551.192



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lan can, gờ chắn đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.14322

		    -      Mác 150

		m3

		277.333

		246.684

		13.659

		537.676



		AF.14323

		    -      Mác 200

		m3

		312.014

		246.684

		13.659

		572.357



		AF.14324

		    -      Mác 250

		m3

		345.297

		246.684

		13.659

		605.640



		AF.14325

		    -      Mác 300

		m3

		379.424

		246.684

		13.659

		639.767



		

		

		

		

		

		

		





 Bê tông buồng xoắn, cầu máng, cầu cảng,mái bờ kênh mương


(Đơn giá bê tông buồng xoắn, ống hút, ống xả bao gồm đơn giá toàn bộ bê tông phần buồng máy thuỷ điện, trạm bơm (trừ đơn giá móng))


AF.15110 - Bê tông buồng xoắn


AF.15120 - Bê tông cầu máng thường


AF.15130 - Bê tông cầu máng vỏ mỏng


Đơn vị tính: đồng/1m3;đồng/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông buồng xoắn đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15112

		    -      Mác 150

		m3

		307.098

		262.867

		24.144

		594.109



		AF.15113

		    -      Mác 200

		m3

		340.778

		262.867

		24.144

		627.789



		AF.15114

		    -      Mác 250

		m3

		373.101

		262.867

		24.144

		660.112



		AF.15115

		    -      Mác 300

		m3

		406.244

		262.867

		24.144

		693.255



		

		Bê tông cầu máng thường  đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.15122

		    -      Mác 150

		m3

		313.443

		209.703

		24.144

		547.290



		AF.15123

		    -      Mác 200

		m3

		347.945

		209.703

		24.144

		581.792



		AF.15124

		    -      Mác 250

		m3

		381.056

		209.703

		24.144

		614.903



		AF.15125

		    -      Mác 300

		m3

		415.007

		209.703

		24.144

		648.854



		

		Bê tông cầu máng vỏ mỏng  đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.15132

		    -      Mác 150

		m2

		109.176

		62.615

		6.092

		177.883



		AF.15133

		    -      Mác 200

		m2

		110.359

		62.615

		6.092

		179.066



		AF.15134

		    -      Mác 250

		m2

		111.495

		62.615

		6.092

		180.202



		AF.15135

		    -      Mác 300

		m2

		112.659

		62.615

		6.092

		181.366



		

		

		

		

		

		

		





AF.15200 - Bê tông cầu cảng


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mối nối bản dầm dọc đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15213

		    -      Mác 200

		m3

		303.013

		141.771

		163.117

		607.901



		AF.15214

		    -      Mác 250

		m3

		335.336

		141.771

		163.117

		640.224



		AF.15215

		    -      Mác 300

		m3

		368.479

		141.771

		163.117

		673.367



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.15223

		    -      Mác 200

		m3

		303.013

		146.496

		163.117

		612.626



		AF.15224

		    -      Mác 250

		m3

		335.336

		146.496

		163.117

		644.949



		AF.15225

		    -      Mác 300

		m3

		368.479

		146.496

		163.117

		678.092



		

		

		

		

		

		

		





AF.15300 - Bê tông mái bờ kênh mương dày ≤20cm


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.15313

		    -      Mác 200

		m3

		303.013

		165.399

		24.144

		492.556



		AF.15314

		    -      Mác 250

		m3

		335.336

		165.399

		24.144

		524.879



		AF.15315

		    -      Mác 300

		m3

		368.479

		165.399

		24.144

		558.022



		

		

		

		

		

		

		





AF.15400 - Bê tông mặt đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lắp đặt, định vị khuôn đường, làm khe co dãn bằng gỗ, trộn vữa, đổ bê tông, đầm lèn, chèn khe co dãn bằng nhựa đường, hoàn thiện, bảo dưỡng bê tông theo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mặt đường đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường ( 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15413

		    -      Mác 200

		m3

		355.400

		107.509

		32.401

		495.310



		AF.15414

		    -      Mác 250

		m3

		387.882

		107.509

		32.401

		527.792



		AF.15415

		    -      Mác 300

		m3

		421.189

		107.509

		32.401

		561.099



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày mặt đường > 25cm

		

		

		

		

		



		AF.15423

		    -      Mác 200

		m3

		359.636

		96.286

		32.401

		488.323



		AF.15424

		    -      Mác 250

		m3

		392.118

		96.286

		32.401

		520.805



		AF.15425

		    -      Mác 300

		m3

		425.425

		96.286

		32.401

		554.112



		

		Bê tông mặt đường đá 2x4

		

		

		

		 

		



		

		Chiều dày mặt đường ( 25cm

		

		

		

		 

		



		AF.15433

		    -      Mác 200

		m3

		336.787

		107.509

		32.401

		476.697



		AF.15434

		    -      Mác 250

		m3

		367.249

		107.509

		32.401

		507.159



		AF.15435

		    -      Mác 300

		m3

		399.064

		107.509

		32.401

		538.974



		

		Chiều dày mặt đường > 25cm

		

		

		

		 

		



		AF.15443

		    -      Mác 200

		m3

		341.023

		96.286

		32.401

		469.710



		AF.15444

		    -      Mác 250

		m3

		371.485

		96.286

		32.401

		500.172



		AF.15445

		    -      Mác 300

		m3

		403.300

		96.286

		32.401

		531.987



		

		

		

		

		

		

		





AF.15500 - Bê tông gạch vỡ, đá 4x6


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông gạch vỡ, dùng vữa xi măng 

		

		

		

		

		



		AF.15512

		    -      Mác 50

		m3

		101.719

		59.162

		

		160.881



		AF.15513

		    -      Mác 75

		m3

		129.762

		59.162

		

		188.924



		

		Bê tông gạch vỡ, dùng vữa tam hợp 

		

		

		

		

		



		AF.15522

		    -      Mác 50

		m3

		116.539

		59.162

		

		175.701



		AF.15523

		    -      Mác 75

		m3

		142.054

		59.162

		

		201.216



		

		Bê tông đá 4x6 dùng vữa xi măng

		

		

		

		

		



		AF.15532

		    -      Mác 50

		m3

		118.507

		59.162

		

		177.669



		AF.15533

		    -      Mác 75

		m3

		146.550

		59.162

		

		205.712



		

		

		

		

		

		

		





 AF.16000 - Bê tông bể chứa 


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.16122

		    -      Mác 150

		m3

		272.000

		411.140

		24.385

		707.525



		AF.16123

		    -      Mác 200

		m3

		306.014

		411.140

		24.385

		741.539



		AF.16124

		    -      Mác 250

		m3

		338.656

		411.140

		24.385

		774.181



		AF.16125

		    -      Mác 300

		m3

		372.127

		411.140

		24.385

		807.652



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.16132

		    -      Mác 150

		m3

		255.263

		411.140

		24.385

		690.788



		AF.16133

		    -      Mác 200

		m3

		287.309

		411.140

		24.385

		722.834



		AF.16134

		    -      Mác 250

		m3

		317.921

		411.140

		24.385

		753.446



		AF.16135

		    -      Mác 300

		m3

		349.893

		411.140

		24.385

		785.418



		

		Bê tông bể chứa dạng thành cong

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.16212

		    -      Mác 150

		m3

		272.000

		520.777

		18.590

		811.367



		AF.16213

		    -      Mác 200

		m3

		306.014

		520.777

		18.590

		845.381



		AF.16214

		    -      Mác 250

		m3

		338.656

		520.777

		18.590

		878.023



		AF.16215

		    -      Mác 300

		m3

		372.127

		520.777

		18.590

		911.494



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.16222

		    -      Mác 150

		m3

		255.263

		520.777

		18.590

		794.630



		AF.16223

		    -      Mác 200

		m3

		287.309

		520.777

		18.590

		826.676



		AF.16224

		    -      Mác 250

		m3

		317.921

		520.777

		18.590

		857.288



		AF.16225

		    -      Mác 300

		m3

		349.893

		520.777

		18.590

		889.260



		

		

		

		

		

		

		





AF.17100 - Bê tông máng thu nước và phân phối trên khu xử lý (máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.17112

		    -      Mác 150

		m3

		272.000

		233.527

		17.618

		523.145



		AF.17113

		    -      Mác 200

		m3

		306.014

		233.527

		17.618

		557.159



		AF.17114

		    -      Mác 250

		m3

		338.656

		233.527

		17.618

		589.801



		AF.17115

		    -      Mác 300

		m3

		372.127

		233.527

		17.618

		623.272



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		0



		AF.17122

		    -      Mác 150

		m3

		255.263

		233.527

		17.618

		506.408



		AF.17123

		    -      Mác 200

		m3

		287.309

		233.527

		17.618

		538.454



		AF.17124

		    -      Mác 250

		m3

		317.921

		233.527

		17.618

		569.066



		AF.17125

		    -      Mác 300

		m3

		349.893

		233.527

		17.618

		601.038



		

		

		

		

		

		

		





AF.17200 - Bê tông hố van, hố ga


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông hố van, hố ga

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.17212

		    -      Mác 150

		m3

		269.333

		152.944

		17.618

		439.895



		AF.17213

		    -      Mác 200

		m3

		303.013

		152.944

		17.618

		473.575



		AF.17214

		    -      Mác 250

		m3

		335.336

		152.944

		17.618

		505.898



		AF.17215

		    -      Mác 300

		m3

		368.479

		152.944

		17.618

		539.041



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.17222

		    -      Mác 150

		m3

		252.761

		152.944

		17.618

		423.323



		AF.17223

		    -      Mác 200

		m3

		284.492

		152.944

		17.618

		455.054



		AF.17224

		    -      Mác 250

		m3

		314.804

		152.944

		17.618

		485.366



		AF.17225

		    -      Mác 300

		m3

		346.462

		152.944

		17.618

		517.024



		

		

		

		

		

		

		





AF.18000 -  Bê tông mái taluy đường bằng phương pháp phun khô


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vật liệu, bốc vác, vận chuyển vật liệu lên vị trí đặt máy bằng thủ công đổ vữa vào máy phun, phun bê tông vào kết cấu, hoàn thiện bề mặt bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái taluy  đường bằng phương pháp phun khô, đá 0,5x1

		

		

		

		

		



		AF.18113

		    -      Mác 200

		m3

		381.631

		685.233

		652.733

		1.719.597



		AF.18114

		    -      Mác 250

		m3

		424.538

		685.233

		652.733

		1.762.504



		AF.18115

		    -      Mác 300

		m3

		469.431

		685.233

		652.733

		1.807.397



		

		

		

		

		

		

		





VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG HOẶC VỮA BÊ TÔNG THƯƠNG PHẨM TỪ CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT TẬP TRUNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY

AF.20000 -  Đổ bằng cần cẩu


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 6-8cm.


Trường hợp sử dụng vữa bê tông có độ sụt cao hơn vữa chọn tính thì phải bù trừ chênh lệch chi phí vữa bê tông trong công tác lập dự toán.


AF.21100 - Bê tông lót móng


AF.21200 - Bê tông móng


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.21111

		    -      Mác 100

		m3

		236.284

		32.868

		42.261

		311.413



		AF.21112

		    -      Mác 150

		m3

		258.835

		32.868

		42.261

		333.964



		

		Bê tông móng đá 1x2

		

		

		

		 

		



		

		Chiều rộng móng ( 250cm

		

		

		

		 

		



		AF.21212

		    -      Mác 150

		m3

		277.290

		45.004

		42.261

		364.555



		AF.21213

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		45.004

		42.261

		399.740



		AF.21214

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		45.004

		42.261

		433.576



		AF.21215

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		45.004

		42.261

		468.761



		

		Chiều rộng móng > 250cm

		

		

		

		 

		



		AF.21222

		    -      Mác 150

		m3

		310.744

		58.151

		42.261

		411.156



		AF.21223

		    -      Mác 200

		m3

		345.929

		58.151

		42.261

		446.341



		AF.21224

		    -      Mác 250

		m3

		379.765

		58.151

		42.261

		480.177



		AF.21225

		    -      Mác 300

		m3

		414.950

		58.151

		42.261

		515.362



		

		Bê tông móng đá 2x4

		

		

		

		 

		



		

		Chiều rộng móng ( 250cm

		

		

		

		 

		



		AF.21232

		    -      Mác 150

		m3

		260.155

		45.004

		42.261

		347.420



		AF.21233

		    -      Mác 200

		m3

		294.067

		45.004

		42.261

		381.332



		AF.21234

		    -      Mác 250

		m3

		326.418

		45.004

		42.261

		413.683



		AF.21235

		    -      Mác 300

		m3

		359.666

		45.004

		42.261

		446.931



		

		Chiều rộng móng > 250cm

		

		

		

		 

		



		AF.21242

		    -      Mác 150

		m3

		293.609

		58.151

		42.261

		394.021



		AF.21243

		    -      Mác 200

		m3

		327.521

		58.151

		42.261

		427.933



		AF.21244

		    -      Mác 250

		m3

		359.872

		58.151

		42.261

		460.284



		AF.21245

		    -      Mác 300

		m3

		393.120

		58.151

		42.261

		493.532



		

		

		

		

		

		

		





AF.21300 - Bê tông nền


AF.21400 - Bê tông bệ máy


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.21312

		    -      Mác 150

		m3

		278.642

		34.385

		42.049

		355.076



		AF.21313

		    -      Mác 200

		m3

		313.999

		34.385

		42.049

		390.433



		AF.21314

		    -      Mác 250

		m3

		348.000

		34.385

		42.049

		424.434



		AF.21315

		    -      Mác 300

		m3

		383.357

		34.385

		42.049

		459.791



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông nền đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.21322

		    -      Mác 150

		m3

		261.424

		34.385

		42.049

		337.858



		AF.21323

		    -      Mác 200

		m3

		295.501

		34.385

		42.049

		371.935



		AF.21324

		    -      Mác 250

		m3

		328.010

		34.385

		42.049

		404.444



		AF.21325

		    -      Mác 300

		m3

		361.420

		34.385

		42.049

		437.854



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.21412

		    -      Mác 150

		m3

		277.290

		83.940

		42.261

		403.491



		AF.21413

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		83.940

		42.261

		438.676



		AF.21414

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		83.940

		42.261

		472.512



		AF.21415

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		83.940

		42.261

		507.697



		

		Bê tông bệ máy đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.21422

		    -      Mác 150

		m3

		260.155

		83.940

		42.261

		386.356



		AF.21423

		    -      Mác 200

		m3

		294.067

		83.940

		42.261

		420.268



		AF.21424

		    -      Mác 250

		m3

		326.418

		83.940

		42.261

		452.619



		AF.21425

		    -      Mác 300

		m3

		359.666

		83.940

		42.261

		485.867



		

		

		

		

		

		

		





AF.22000 - Bê tông tường, cột


AF.22100 - Bê tông tường 


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.22112

		    -      Mác 150

		m3

		387.561

		140.336

		61.961

		589.858



		AF.22113

		    -      Mác 200

		m3

		423.095

		140.336

		61.961

		625.392



		AF.22114

		    -      Mác 250

		m3

		457.266

		140.336

		61.961

		659.563



		AF.22115

		    -      Mác 300

		m3

		492.799

		140.336

		61.961

		695.096



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.22122

		    -      Mác 150

		m3

		387.561

		176.516

		110.755

		674.832



		AF.22123

		    -      Mác 200

		m3

		423.095

		176.516

		110.755

		710.366



		AF.22124

		    -      Mác 250

		m3

		457.266

		176.516

		110.755

		744.537



		AF.22125

		    -      Mác 300

		m3

		492.799

		176.516

		110.755

		780.070



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22132

		    -      Mác 150

		m3

		387.561

		194.058

		91.909

		673.528



		AF.22133

		    -      Mác 200

		m3

		423.095

		194.058

		91.909

		709.062



		AF.22134

		    -      Mác 250

		m3

		457.266

		194.058

		91.909

		743.233



		AF.22135

		    -      Mác 300

		m3

		492.799

		194.058

		91.909

		778.766



		

		Chiều dày ( 45cm, cao > 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22142

		    -      Mác 150

		m3

		387.561

		202.829

		134.679

		725.069



		AF.22143

		    -      Mác 200

		m3

		423.095

		202.829

		134.679

		760.603



		AF.22144

		    -      Mác 250

		m3

		457.266

		202.829

		134.679

		794.774



		AF.22145

		    -      Mác 300

		m3

		492.799

		202.829

		134.679

		830.307



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		 

		



		AF.22152

		    -      Mác 150

		m3

		323.661

		124.987

		61.961

		510.609



		AF.22153

		    -      Mác 200

		m3

		359.195

		124.987

		61.961

		546.143



		AF.22154

		    -      Mác 250

		m3

		393.365

		124.987

		61.961

		580.313



		AF.22155

		    -      Mác 300

		m3

		428.899

		124.987

		61.961

		615.847



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.22162

		    -      Mác 150

		m3

		323.661

		161.167

		110.755

		595.583



		AF.22163

		    -      Mác 200

		m3

		359.195

		161.167

		110.755

		631.117



		AF.22164

		    -      Mác 250

		m3

		393.365

		161.167

		110.755

		665.287



		AF.22165

		    -      Mác 300

		m3

		428.899

		161.167

		110.755

		700.821



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22172

		    -      Mác 150

		m3

		323.661

		177.064

		91.909

		592.634



		AF.22173

		    -      Mác 200

		m3

		359.195

		177.064

		91.909

		628.168



		AF.22174

		    -      Mác 250

		m3

		393.365

		177.064

		91.909

		662.338



		AF.22175

		    -      Mác 300

		m3

		428.899

		177.064

		91.909

		697.872



		

		Chiều dày > 45cm, cao > 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22182

		    -      Mác 150

		m3

		323.661

		185.287

		134.679

		643.627



		AF.22183

		    -      Mác 200

		m3

		359.195

		185.287

		134.679

		679.161



		AF.22184

		    -      Mác 250

		m3

		393.365

		185.287

		134.679

		713.331



		AF.22185

		    -      Mác 300

		m3

		428.899

		185.287

		134.679

		748.865



		

		Bê tông tường vữa BT đá 2x4

		

		

		

		 

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		 

		



		AF.22116

		    -      Mác 150

		m3

		370.257

		140.336

		61.961

		572.554



		AF.22117

		    -      Mác 200

		m3

		404.505

		140.336

		61.961

		606.802



		AF.22118

		    -      Mác 250

		m3

		437.176

		140.336

		61.961

		639.473



		AF.22119

		    -      Mác 300

		m3

		470.753

		140.336

		61.961

		673.050



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.22126

		    -      Mác 150

		m3

		370.257

		176.516

		110.755

		657.528



		AF.22127

		    -      Mác 200

		m3

		404.505

		176.516

		110.755

		691.776



		AF.22128

		    -      Mác 250

		m3

		437.176

		176.516

		110.755

		724.447



		AF.22129

		    -      Mác 300

		m3

		470.753

		176.516

		110.755

		758.024



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22136

		    -      Mác 150

		m3

		370.257

		194.058

		91.909

		656.224



		AF.22137

		    -      Mác 200

		m3

		404.505

		194.058

		91.909

		690.472



		AF.22138

		    -      Mác 250

		m3

		437.176

		194.058

		91.909

		723.143



		AF.22139

		    -      Mác 300

		m3

		470.753

		194.058

		91.909

		756.720



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao > 50m

		

		

		

		

		



		AF.22146

		    -      Mác 150

		m3

		370.257

		202.829

		134.679

		707.765



		AF.22147

		    -      Mác 200

		m3

		404.505

		202.829

		134.679

		742.013



		AF.22148

		    -      Mác 250

		m3

		437.176

		202.829

		134.679

		774.684



		AF.22149

		    -      Mác 300

		m3

		470.753

		202.829

		134.679

		808.261



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		 

		



		AF.22156

		    -      Mác 150

		m3

		306.356

		124.987

		61.961

		493.304



		AF.22157

		    -      Mác 200

		m3

		340.604

		124.987

		61.961

		527.552



		AF.22158

		    -      Mác 250

		m3

		373.276

		124.987

		61.961

		560.224



		AF.22159

		    -      Mác 300

		m3

		406.852

		124.987

		61.961

		593.800



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.22166

		    -      Mác 150

		m3

		306.356

		161.167

		110.755

		578.278



		AF.22167

		    -      Mác 200

		m3

		340.604

		161.167

		110.755

		612.526



		AF.22168

		    -      Mác 250

		m3

		373.276

		161.167

		110.755

		645.198



		AF.22169

		    -      Mác 300

		m3

		406.852

		161.167

		110.755

		678.774



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22176

		    -      Mác 150

		m3

		306.356

		177.064

		91.909

		575.329



		AF.22177

		    -      Mác 200

		m3

		340.604

		177.064

		91.909

		609.577



		AF.22178

		    -      Mác 250

		m3

		373.276

		177.064

		91.909

		642.249



		AF.22179

		    -      Mác 300

		m3

		406.852

		177.064

		91.909

		675.825



		

		Chiều dày > 45cm, cao > 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22186

		    -      Mác 150

		m3

		306.356

		185.287

		134.679

		626.322



		AF.22187

		    -      Mác 200

		m3

		340.604

		185.287

		134.679

		660.570



		AF.22188

		    -      Mác 250

		m3

		373.276

		185.287

		134.679

		693.242



		AF.22189

		    -      Mác 300

		m3

		406.852

		185.287

		134.679

		726.818



		

		

		

		

		

		

		





AF.22200 - Bê tông cột


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.22212

		    -      Mác 150

		m3

		320.488

		191.317

		86.358

		763.035



		AF.22213

		    -      Mác 200

		m3

		355.673

		191.317

		86.358

		798.220



		AF.22214

		    -      Mác 250

		m3

		389.509

		191.317

		86.358

		832.056



		AF.22215

		    -      Mác 300

		m3

		424.694

		191.317

		86.358

		867.241



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.22222

		    -      Mác 150

		m3

		320.488

		208.859

		122.953

		888.638



		AF.22223

		    -      Mác 200

		m3

		355.673

		208.859

		122.953

		687.485



		AF.22224

		    -      Mác 250

		m3

		389.509

		208.859

		122.953

		721.321



		AF.22225

		    -      Mác 300

		m3

		424.694

		208.859

		122.953

		756.506



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22232

		    -      Mác 150

		m3

		320.488

		229.690

		118.156

		668.334



		AF.22233

		    -      Mác 200

		m3

		355.673

		229.690

		118.156

		703.519



		AF.22234

		    -      Mác 250

		m3

		389.509

		229.690

		118.156

		737.355



		AF.22235

		    -      Mác 300

		m3

		424.694

		229.690

		118.156

		772.540



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao > 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22242

		    -      Mác 150

		m3

		320.488

		240.106

		169.397

		729.991



		AF.22243

		    -      Mác 200

		m3

		355.673

		240.106

		169.397

		765.176



		AF.22244

		    -      Mác 250

		m3

		389.509

		240.106

		169.397

		799.012



		AF.22245

		    -      Mác 300

		m3

		424.694

		240.106

		169.397

		834.197



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		 

		



		AF.22252

		    -      Mác 150

		m3

		320.488

		166.649

		75.622

		562.759



		AF.22253

		    -      Mác 200

		m3

		355.673

		166.649

		75.622

		597.944



		AF.22254

		    -      Mác 250

		m3

		389.509

		166.649

		75.622

		631.780



		AF.22255

		    -      Mác 300

		

		424.694

		166.649

		75.622

		666.965



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.22262

		    -      Mác 150

		m3

		320.488

		182.546

		112.218

		615.252



		AF.22263

		    -      Mác 200

		m3

		355.673

		182.546

		112.218

		650.437



		AF.22264

		    -      Mác 250

		m3

		389.509

		182.546

		112.218

		684.273



		AF.22265

		    -      Mác 300

		m3

		424.694

		182.546

		112.218

		719.458



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22272

		    -      Mác 150

		m3

		320.488

		200.636

		106.495

		627.619



		AF.22273

		    -      Mác 200

		m3

		355.673

		200.636

		106.495

		662.804



		AF.22274

		    -      Mác 250

		m3

		389.509

		200.636

		106.495

		696.640



		AF.22275

		    -      Mác 300

		

		424.694

		200.636

		106.495

		731.825



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao > 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22282

		    -      Mác 150

		m3

		320.488

		209.955

		153.501

		683.944



		AF.22283

		    -      Mác 200

		m3

		355.673

		209.955

		153.501

		719.129



		AF.22284

		    -      Mác 250

		m3

		389.509

		209.955

		153.501

		752.965



		AF.22285

		    -      Mác 300

		m3

		424.694

		209.955

		153.501

		788.150



		

		Bê tông cột, đá 2x4

		

		

		

		 

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		 

		



		AF.22216

		    -      Mác 150

		m3

		303.353

		191.317

		86.358

		581.028



		AF.22217

		    -      Mác 200

		m3

		337.265

		191.317

		86.358

		614.940



		AF.22218

		    -      Mác 250

		m3

		369.616

		191.317

		86.358

		647.291



		AF.22219

		    -      Mác 300

		m3

		402.864

		191.317

		86.358

		680.539



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		

		



		AF.22226

		    -      Mác 150

		m3

		303.353

		208.859

		122.953

		635.165



		AF.22227

		    -      Mác 200

		m3

		337.265

		208.859

		122.953

		669.077



		AF.22228

		    -      Mác 250

		m3

		369.616

		208.859

		122.953

		701.428



		AF.22229

		    -      Mác 300

		m3

		402.864

		208.859

		122.953

		734.676



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22236

		    -      Mác 150

		m3

		303.353

		229.690

		118.156

		651.199



		AF.22237

		    -      Mác 200

		m3

		337.265

		229.690

		118.156

		685.111



		AF.22238

		    -      Mác 250

		m3

		369.616

		229.690

		118.156

		717.462



		AF.22239

		    -      Mác 300

		m3

		402.864

		229.690

		118.156

		750.710



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao > 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22246

		    -      Mác 150

		m3

		303.353

		240.106

		169.397

		712.856



		AF.22247

		    -      Mác 200

		m3

		337.265

		240.106

		169.397

		746.768



		AF.22248

		    -      Mác 250

		m3

		369.616

		240.106

		169.397

		779.119



		AF.22249

		    -      Mác 300

		m3

		402.864

		240.106

		169.397

		812.367



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		 

		



		AF.22256

		    -      Mác 150

		m3

		303.353

		166.649

		75.622

		545.624



		AF.22257

		    -      Mác 200

		m3

		337.265

		166.649

		75.622

		579.536



		AF.22258

		    -      Mác 250

		m3

		369.616

		166.649

		75.622

		611.887



		AF.22259

		    -      Mác 300

		

		402.864

		166.649

		75.622

		645.135



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.22266

		    -      Mác 150

		m3

		303.353

		182.546

		112.218

		598.117



		AF.22267

		    -      Mác 200

		m3

		337.265

		182.546

		112.218

		632.029



		AF.22268

		    -      Mác 250

		m3

		369.616

		182.546

		112.218

		664.380



		AF.22269

		    -      Mác 300

		m3

		402.864

		182.546

		112.218

		697.628



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22276

		    -      Mác 150

		m3

		303.353

		200.636

		106.495

		610.484



		AF.22277

		    -      Mác 200

		m3

		337.265

		200.636

		106.495

		644.396



		AF.22278

		    -      Mác 250

		m3

		369.616

		200.636

		106.495

		676.747



		AF.22279

		    -      Mác 300

		m3

		402.864

		200.636

		106.495

		709.995



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao > 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22286

		    -      Mác 150

		m3

		303.353

		209.955

		153.501

		666.809



		AF.22287

		    -      Mác 200

		m3

		337.265

		209.955

		153.501

		700.721



		AF.22288

		    -      Mác 250

		m3

		369.616

		209.955

		153.501

		733.072



		AF.22289

		    -      Mác 300

		m3

		402.864

		209.955

		153.501

		766.320



		

		

		

		

		

		

		





AF.22300 - Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.22312

		    -      Mác 150

		m3

		277.290

		140.336

		61.961

		479.587



		AF.22313

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		140.336

		61.961

		514.772



		AF.22314

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		140.336

		61.961

		548.608



		AF.22315

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		140.336

		61.961

		583.793



		

		Chiều cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.22322

		    -      Mác 150

		m3

		277.290

		162.263

		79.527

		519.080



		AF.22323

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		162.263

		79.527

		554.265



		AF.22324

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		162.263

		79.527

		588.101



		AF.22325

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		162.263

		79.527

		623.286



		

		Chiều cao ( 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22332

		    -      Mác 150

		m3

		277.290

		178.709

		91.909

		547.908



		AF.22333

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		178.709

		91.909

		583.093



		AF.22334

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		178.709

		91.909

		616.929



		AF.22335

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		178.709

		91.909

		652.114



		

		Chiều cao > 50m

		

		

		

		 

		



		AF.22342

		    -      Mác 150

		m3

		277.290

		186.932

		134.679

		598.901



		AF.22343

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		186.932

		134.679

		634.086



		AF.22344

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		186.932

		134.679

		667.922



		AF.22345

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		186.932

		134.679

		703.107



		

		

		

		

		

		

		





AF.23000 - Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		

		



		AF.23112

		    -      Mác 150

		m3

		280.035

		108.541

		75.235

		463.811



		AF.23113

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		108.541

		75.235

		499.345



		AF.23114

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		108.541

		75.235

		533.515



		AF.23115

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		108.541

		75.235

		569.049



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		 

		



		AF.23122

		    -      Mác 150

		m3

		280.035

		181.450

		224.367

		685.852



		AF.23123

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		181.450

		224.367

		721.386



		AF.23124

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		181.450

		224.367

		755.556



		AF.23125

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		181.450

		224.367

		791.090



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.23212

		    -      Mác 150

		m3

		280.035

		247.780

		75.966

		603.781



		AF.23213

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		247.780

		75.966

		639.315



		AF.23214

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		247.780

		75.966

		673.485



		AF.23215

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		247.780

		75.966

		709.019



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		 

		



		AF.23222

		    -      Mác 150

		m3

		280.035

		341.520

		293.939

		915.494



		AF.23223

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		341.520

		293.939

		951.028



		AF.23224

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		341.520

		293.939

		985.198



		AF.23225

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		341.520

		293.939

		1.020.732



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 2x4

		

		

		

		 

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		 

		



		AF.23132

		    -      Mác 150

		m3

		262.730

		108.541

		75.235

		446.506



		AF.23133

		    -      Mác 200

		m3

		296.978

		108.541

		75.235

		480.754



		AF.23134

		    -      Mác 250

		m3

		329.650

		108.541

		75.235

		513.426



		AF.23135

		    -      Mác 300

		m3

		363.227

		108.541

		75.235

		547.003



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		 

		



		AF.23142

		    -      Mác 150

		m3

		262.730

		181.450

		224.367

		668.547



		AF.23143

		    -      Mác 200

		m3

		296.978

		181.450

		224.367

		702.795



		AF.23144

		    -      Mác 250

		m3

		329.650

		181.450

		224.367

		735.467



		AF.23145

		    -      Mác 300

		m3

		363.227

		181.450

		224.367

		769.044



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		 

		



		AF.23232

		    -      Mác 150

		m3

		262.730

		247.780

		75.966

		586.476



		AF.23233

		    -      Mác 200

		m3

		296.978

		247.780

		75.966

		620.724



		AF.23234

		    -      Mác 250

		m3

		329.650

		247.780

		75.966

		653.396



		AF.23235

		    -      Mác 300

		m3

		363.227

		247.780

		75.966

		686.973



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		 

		



		AF.23242

		    -      Mác 150

		m3

		262.730

		341.520

		293.939

		898.189



		AF.23243

		    -      Mác 200

		m3

		296.978

		341.520

		293.939

		932.437



		AF.23244

		    -      Mác 250

		m3

		329.650

		341.520

		293.939

		965.109



		AF.23245

		    -      Mác 300

		m3

		363.227

		341.520

		293.939

		998.686



		

		

		

		

		

		

		





AF.24100 - Bê tông cầu cảng


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mối nối bản dầm dọc cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.24113

		    -      Mác 200

		m3

		314.022

		82.700

		188.253

		584.975



		AF.24114

		    -      Mác 250

		m3

		348.025

		82.700

		188.253

		618.978



		AF.24115

		    -      Mác 300

		m3

		383.384

		82.700

		188.253

		654.337



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.24123

		    -      Mác 200

		m3

		314.022

		87.425

		188.253

		589.700



		AF.24124

		    -      Mác 250

		m3

		348.025

		87.425

		188.253

		623.703



		AF.24125

		    -      Mác 300

		m3

		383.384

		87.425

		188.253

		659.062



		

		

		

		

		

		

		





 AF.24200 - Bê tông mái bờ kênh mương


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.24213

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		106.328

		45.788

		464.591



		AF.24214

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		106.328

		45.788

		498.427



		AF.24215

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		106.328

		45.788

		533.612



		

		

		

		

		

		

		





AF.25000 - Bê tông cọc nhồi, cọc barrette


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra hố khoan và lồng cốt thép, lắp đặt phễu và ống đổ, giữ và nâng dần ống đổ, đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cọc nhồi, cọc barrette đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc nhồi trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc (1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25113

		    -      Mác 200

		m3

		355.163

		77.545

		247.207

		679.915



		AF.25114

		    -      Mác 250

		m3

		392.825

		77.545

		247.207

		717.577



		AF.25115

		    -      Mác 300

		m3

		431.988

		77.545

		247.207

		756.740



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		 

		



		AF.25123

		    -      Mác 200

		m3

		359.456

		65.369

		169.768

		594.593



		AF.25124

		    -      Mác 250

		m3

		397.117

		65.369

		169.768

		632.254



		AF.25125

		    -      Mác 300

		m3

		436.280

		65.369

		169.768

		671.417



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc (1000mm

		

		

		

		

		



		AF.25213

		    -      Mác 200

		m3

		356.227

		92.926

		458.253

		907.406



		AF.25214

		    -      Mác 250

		m3

		394.001

		92.926

		458.253

		945.180



		AF.25215

		    -      Mác 300

		m3

		433.281

		92.926

		458.253

		984.460



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		 

		



		AF.25223

		    -      Mác 200

		m3

		360.532

		78.827

		266.326

		705.685



		AF.25224

		    -      Mác 250

		m3

		398.306

		78.827

		266.326

		743.459



		AF.25225

		    -      Mác 300

		m3

		437.587

		78.827

		266.326

		782.740



		

		Bê tông cọc, tường barrette

		

		

		

		 

		



		AF.25313

		    -      Mác 200

		m3

		359.302

		67.291

		165.434

		592.027



		AF.25314

		    -      Mác 250

		m3

		397.076

		67.291

		165.434

		629.801



		AF.25315

		    -      Mác 300

		m3

		436.357

		67.291

		165.434

		669.082



		

		

		

		

		

		

		





AF.26100 - Bê tông bể chứa 


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng, thành cong

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bể chứa dạng thành thẳng đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.26113

		    -      Mác 200

		m3

		417.943

		268.611

		112.218

		798.772



		AF.26114

		    -      Mác 250

		m3

		451.779

		268.611

		112.218

		832.608



		AF.26115

		    -      Mác 300

		m3

		486.964

		268.611

		112.218

		867.793



		

		Bê tông bể chứa dạng thành cong đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.26123

		    -      Mác 200

		m3

		417.943

		390.857

		112.218

		921.018



		AF.26124

		    -      Mác 250

		m3

		451.779

		390.857

		112.218

		954.854



		AF.26125

		    -      Mác 300

		m3

		486.964

		390.857

		112.218

		990.039



		

		

		

		

		

		

		





AF.26200 - Bê tông máng thu nước và phân phối khu xử lý (máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác)


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Máng dạng chữ V, hình bán nguyệt và đa giác, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.26213

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		203.925

		112.218

		628.618



		AF.26214

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		203.925

		112.218

		662.454



		AF.26215

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		203.925

		112.218

		697.639



		

		

		

		

		

		

		





AF.27000 - Bê tông trượt lồng thang máy, silô, ống khói (áp dụng cho  mọi độ cao)

Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông trượt lồng thang máy đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.27113

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		209.703

		284.471

		809.743



		AF.27114

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		209.703

		284.471

		843.913



		AF.27115

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		209.703

		284.471

		879.447



		AF.27116

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		209.703

		284.471

		922.378



		AF.27117

		    -      Mác 400

		m3

		449.393

		209.703

		284.471

		943.567



		

		Bê tông trượt silô đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.27213

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		150.631

		277.718

		743.918



		AF.27214

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		150.631

		277.718

		778.088



		AF.27215

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		150.631

		277.718

		813.622



		AF.27216

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		150.631

		277.718

		856.553



		AF.27217

		    -      Mác 400

		m3

		449.393

		150.631

		277.718

		877.742



		

		Bê tông trượt ống khói đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.27313

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		268.774

		326.016

		910.359



		AF.27314

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		268.774

		326.016

		944.529



		AF.27315

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		268.774

		326.016

		980.063



		AF.27316

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		268.774

		326.016

		1.022.994



		AF.27317

		    -      Mác 400

		m3

		449.393

		268.774

		326.016

		1.044.183



		

		

		

		

		

		

		





AF. 28100 - Làm lớp vữa xi măng bảo Vệ  mái đập


Thành phần công việc:


Trộn, rải vữa bằng thủ công dầy 7cm. Đầm mặt bằng quả đầm 16T đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: 100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.28110

		Làm lớp vữa xi măng cát vàng M100 bảo vệ mái đập

		100m2

		2.098.565

		2.121.245

		1.127.275

		5.347.085



		

		

		

		

		

		

		





AF.30000 - Đổ bằng máy bơm bê tông tự hành

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công, lắp đặt, tháo dỡ cầu công tác (nếu có); Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 14-17cm.


AF.31100 - Bê tông móng 


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông móng đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều rộng ( 250cm

		

		

		

		

		



		AF.31112

		    -      Mác 150

		m3

		282.389

		42.981

		94.063

		419.433



		AF.31113

		    -      Mác 200

		m3

		319.139

		42.981

		94.063

		456.183



		AF.31114

		    -      Mác 250

		m3

		354.996

		42.981

		94.063

		492.040



		AF.31115

		    -      Mác 300

		m3

		391.810

		42.981

		94.063

		528.854



		

		Chiều rộng > 250cm

		

		

		

		 

		



		AF.31122

		    -      Mác 150

		m3

		315.843

		61.185

		94.063

		471.091



		AF.31123

		    -      Mác 200

		m3

		352.593

		61.185

		94.063

		507.841



		AF.31124

		    -      Mác 250

		m3

		388.450

		61.185

		94.063

		543.698



		AF.31125

		    -      Mác 300

		m3

		425.265

		61.185

		94.063

		580.513



		

		

		

		

		

		

		





AF.31200 - Bê tông nền


AF.31300 - Bê tông Bệ máy


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.31212

		    -      Mác 150

		m3

		285.171

		31.351

		93.849

		410.371



		AF.31213

		    -      Mác 200

		m3

		322.283

		31.351

		93.849

		447.483



		AF.31214

		    -      Mác 250

		m3

		358.493

		31.351

		93.849

		483.693



		AF.31215

		    -      Mác 300

		m3

		395.671

		31.351

		93.849

		520.871



		

		

		

		

		

		 

		



		

		Bê tông bệ máy đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.31322

		    -      Mác 150

		m3

		282.389

		82.928

		94.063

		459.380



		AF.31323

		    -      Mác 200

		m3

		319.139

		82.928

		94.063

		496.130



		AF.31324

		    -      Mác 250

		m3

		354.996

		82.928

		94.063

		531.987



		AF.31325

		    -      Mác 300

		m3

		391.810

		82.928

		94.063

		568.801



		

		

		

		

		

		

		





AF.32000 - Bê tông tường, cột


AF.32100 - Bê tông tường 


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.32112

		    -      Mác 150

		m3

		392.711

		140.336

		100.654

		633.701



		AF.32113

		    -      Mác 200

		m3

		429.825

		140.336

		100.654

		670.815



		AF.32114

		    -      Mác 250

		m3

		466.037

		140.336

		100.654

		707.027



		AF.32115

		    -      Mác 300

		m3

		503.216

		140.336

		100.654

		744.206



		

		Chiều dày ( 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.32122

		    -      Mác 150

		m3

		392.711

		176.516

		100.654

		669.881



		AF.32123

		    -      Mác 200

		m3

		429.825

		176.516

		100.654

		706.995



		AF.32124

		    -      Mác 250

		m3

		466.037

		176.516

		100.654

		743.207



		AF.32125

		    -      Mác 300

		m3

		503.216

		176.516

		100.654

		780.386



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 4m

		

		

		

		 

		



		AF.32132

		    -      Mác 150

		m3

		328.811

		124.987

		100.654

		554.452



		AF.32133

		    -      Mác 200

		m3

		365.925

		124.987

		100.654

		591.566



		AF.32134

		    -      Mác 250

		m3

		402.137

		124.987

		100.654

		627.778



		AF.32135

		    -      Mác 300

		m3

		439.316

		124.987

		100.654

		664.957



		

		Chiều dày > 45cm, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.32142

		    -      Mác 150

		m3

		328.811

		161.167

		100.654

		590.632



		AF.32143

		    -      Mác 200

		m3

		365.925

		161.167

		100.654

		627.746



		AF.32144

		    -      Mác 250

		m3

		402.137

		161.167

		100.654

		663.958



		AF.32145

		    -      Mác 300

		m3

		439.316

		161.167

		100.654

		701.137



		

		

		

		

		

		

		





AF.32200 - Bê tông cột


Đơn vị tính: đồng/1 m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cột đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 4m

		

		

		

		

		



		AF.32212

		    -      Mác 150

		m3

		325.587

		191.317

		100.654

		617.558



		AF.32213

		    -      Mác 200

		m3

		362.337

		191.317

		100.654

		654.308



		AF.32214

		    -      Mác 250

		m3

		398.194

		191.317

		100.654

		690.165



		AF.32215

		    -      Mác 300

		m3

		435.009

		191.317

		100.654

		726.980



		

		Tiết diện cột ( 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.32222

		    -      Mác 150

		m3

		325.587

		208.859

		100.654

		635.100



		AF.32223

		    -      Mác 200

		m3

		362.337

		208.859

		100.654

		671.850



		AF.32224

		    -      Mác 250

		m3

		398.194

		208.859

		100.654

		707.707



		AF.32225

		    -      Mác 300

		m3

		435.009

		208.859

		100.654

		744.522



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao (4m

		

		

		

		 

		



		AF.32232

		    -      Mác 150

		m3

		325.587

		166.649

		102.103

		594.339



		AF.32233

		    -      Mác 200

		m3

		362.337

		166.649

		102.103

		631.089



		AF.32234

		    -      Mác 250

		m3

		398.194

		166.649

		102.103

		666.946



		AF.32235

		    -      Mác 300

		m3

		435.009

		166.649

		102.103

		703.761



		

		Tiết diện cột > 0,1m2, cao ( 16m

		

		

		

		 

		



		AF.32242

		    -      Mác 150

		m3

		325.587

		182.546

		102.103

		610.236



		AF.32243

		    -      Mác 200

		m3

		362.337

		182.546

		102.103

		646.986



		AF.32244

		    -      Mác 250

		m3

		398.194

		182.546

		102.103

		682.843



		AF.32245

		    -      Mác 300

		m3

		435.009

		182.546

		102.103

		719.658



		

		

		

		

		

		

		





 AF.32300 - Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông xà dầm, giằng, sàn mái đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.32312

		    -      Mác 150

		m3

		282.389

		140.336

		100.654

		523.379



		AF.32313

		    -      Mác 200

		m3

		319.139

		140.336

		100.654

		560.129



		AF.32314

		    -      Mác 250

		m3

		354.996

		140.336

		100.654

		595.986



		AF.32315

		    -      Mác 300

		m3

		391.810

		140.336

		100.654

		632.800



		

		

		

		

		

		

		





AF.33000 - Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu 


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm, bơm vữa bê tông vào ống đổ, nâng hạ ống đổ bằng cần cẩu. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ, mũ mố, mũ trụ cầu đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông móng, mố, trụ trên cạn 

		

		

		

		

		



		AF.33112

		    -      Mác 150

		m3

		282.948

		112.926

		158.244

		554.118



		AF.33113

		    -      Mác 200

		m3

		319.771

		112.926

		158.244

		590.941



		AF.33114

		    -      Mác 250

		m3

		355.699

		112.926

		158.244

		626.869



		AF.33115

		    -      Mác 300

		m3

		392.586

		112.926

		158.244

		663.756



		

		Bê tông móng, mố, trụ dưới nước

		

		

		

		 

		



		AF.33122

		    -      Mác 150

		m3

		282.948

		144.721

		313.204

		740.873



		AF.33123

		    -      Mác 200

		m3

		319.771

		144.721

		313.204

		777.696



		AF.33124

		    -      Mác 250

		m3

		355.699

		144.721

		313.204

		813.624



		AF.33125

		    -      Mác 300

		m3

		392.586

		144.721

		313.204

		850.511



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn

		

		

		

		 

		



		AF.33212

		    -      Mác 150

		m3

		283.787

		171.582

		316.539

		771.908



		AF.33213

		    -      Mác 200

		m3

		320.719

		171.582

		316.539

		808.840



		AF.33214

		    -      Mác 250

		m3

		356.753

		171.582

		316.539

		844.874



		AF.33215

		    -      Mác 300

		m3

		393.750

		171.582

		316.539

		881.871



		

		Bê tông mũ mố, mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		 

		



		AF.33222

		    -      Mác 150

		m3

		283.787

		182.546

		743.473

		1.209.806



		AF.33223

		    -      Mác 200

		m3

		320.719

		182.546

		743.473

		1.246.738



		AF.33224

		    -      Mác 250

		m3

		356.753

		182.546

		743.473

		1.282.772



		AF.33225

		    -      Mác 300

		m3

		393.750

		182.546

		743.473

		1.319.769



		

		

		

		

		

		

		





AF.33300 - Bê tông dầm cầu Thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp đặt, tháo dỡ, di chuyển ống bơm bê tông. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Gia công, lắp dựng, tháo dỡ hệ khung giá treo ván khuôn vận hành hệ ván khuôn dầm chưa tính trong đơn giá)


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông dầm cầu thi công bằng phương pháp đúc đẩy, đúc hẫng đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Dầm đúc đẩy

		

		

		

		

		



		AF.33313

		    -      Mác 200

		m3

		328.836

		671.048

		160.693

		1.160.577



		AF.33314

		    -      Mác 250

		m3

		365.758

		671.048

		160.693

		1.197.499



		AF.33315

		    -      Mác 300

		m3

		403.666

		671.048

		160.693

		1.235.407



		

		Dầm đúc hẫng trên cạn

		

		

		

		 

		



		AF.33323

		    -      Mác 200

		m3

		344.144

		982.944

		326.695

		1.653.783



		AF.33324

		    -      Mác 250

		m3

		381.066

		982.944

		326.695

		1.690.705



		AF.33325

		    -      Mác 300

		m3

		418.974

		982.944

		326.695

		1.728.613



		

		Dầm đúc hẫng trên mặt nước

		

		

		

		 

		



		AF.33333

		    -      Mác 200

		m3

		344.144

		1.167.246

		858.976

		2.370.366



		AF.33334

		    -      Mác 250

		m3

		381.066

		1.167.246

		858.976

		2.407.288



		AF.33335

		    -      Mác 300

		m3

		418.974

		1.167.246

		858.976

		2.445.196



		

		

		

		

		

		

		





 AF.34100 - Bê tông cầu cảng


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mối nối bản dầm dọc đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.34113

		    -      Mác 200

		m3

		319.139

		82.700

		240.142

		641.981



		AF.34114

		    -      Mác 250

		m3

		354.996

		82.700

		240.142

		677.838



		AF.34115

		    -      Mác 300

		m3

		391.810

		82.700

		240.142

		714.652



		

		Bê tông dầm cầu cảng đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.34123

		    -      Mác 200

		m3

		319.139

		87.425

		240.142

		646.706



		AF.34124

		    -      Mác 250

		m3

		354.996

		87.425

		240.142

		682.563



		AF.34125

		    -      Mác 300

		m3

		391.810

		87.425

		240.142

		719.377



		

		

		

		

		

		

		





AF.34200 - Bê tông mái bờ kênh mương


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mái bờ kênh mương đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.34213

		    -      Mác 200

		m3

		323.855

		106.328

		100.654

		530.837



		AF.34214

		    -      Mác 250

		m3

		360.242

		106.328

		100.654

		567.224



		AF.34215

		    -      Mác 300

		m3

		397.601

		106.328

		100.654

		604.583



		

		

		

		

		

		

		





AF.35000 - Bê tông cọc nhồi, cọc tường barrette


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, kiểm tra lỗ khoan, lỗ đào và lồng cốt thép, lắp đặt ống đổ, giữ  và nâng dần ống đổ. Đổ bê tông đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


  Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cọc nhồi, cọc tường barrette đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc nhồi trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cọc (1000mm

		

		

		

		

		



		AF.35113

		    -      Mác 200

		m3

		369.734

		60.301

		369.597

		799.632



		AF.35114

		    -      Mác 250

		m3

		410.441

		60.301

		369.597

		840.339



		AF.35115

		    -      Mác 300

		m3

		452.234

		60.301

		369.597

		882.132



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		 

		



		AF.35123

		    -      Mác 200

		m3

		374.069

		50.981

		163.745

		588.795



		AF.35124

		    -      Mác 250

		m3

		414.776

		50.981

		163.745

		629.502



		AF.35125

		    -      Mác 300

		m3

		456.570

		50.981

		163.745

		671.296



		

		Bê tông cọc nhồi dưới nước

		

		

		

		 

		



		

		Đường kính cọc ( 1000mm

		

		

		

		 

		



		AF.35213

		    -      Mác 200

		m3

		370.830

		72.361

		720.768

		1.163.959



		AF.35214

		    -      Mác 250

		m3

		411.657

		72.361

		720.768

		1.204.786



		AF.35215

		    -      Mác 300

		m3

		453.575

		72.361

		720.768

		1.246.704



		

		Đường kính cọc > 1000mm

		

		

		

		 

		



		AF.35223

		    -      Mác 200

		m3

		375.178

		61.397

		336.021

		772.596



		AF.35224

		    -      Mác 250

		m3

		416.006

		61.397

		336.021

		813.424



		AF.35225

		    -      Mác 300

		m3

		457.923

		61.397

		336.021

		855.341



		

		Bê tông cọc, tường barrette

		

		

		

		 

		



		AF.35313

		    -      Mác 200

		m3

		373.936

		65.782

		173.102

		612.820



		AF.35314

		    -      Mác 250

		m3

		414.763

		65.782

		173.102

		653.647



		AF.35315

		    -      Mác 300

		m3

		456.681

		65.782

		173.102

		695.565



		

		

		

		

		

		

		





AF.36000 - Công tác đổ bê tông trong hầm


VỮA BÊ TÔNG SẢN XUẤT QUA DÂY CHUYỀN TRẠM TRỘN TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ ĐỔ BẰNG MÁY BƠM

Thành phần công việc:


Chuẩn bị khối đổ. Sản xuất, lắp dựng tấm bịt đầu đốc. Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chưa kể bê tông bù phần lẹm). Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 14-17cm.


AF.36110 - Bê tông toàn tiết diện hầm ngang


Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông toàn tiết diện hầm ngang, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.36113

		    -      Mác 200

		m3

		356.908

		232.031

		150.217

		739.156



		AF.36114

		    -      Mác 250

		m3

		393.655

		232.031

		150.217

		775.903



		AF.36115

		    -      Mác 300

		m3

		431.383

		232.031

		150.217

		813.631



		AF.36116

		    -      Mác 350

		m3

		475.557

		232.031

		150.217

		857.805



		AF.36117

		    -      Mác 400

		m3

		513.177

		232.031

		150.217

		895.425



		

		

		

		

		

		

		





AF.36120 - Bê tông nền  hầm ngang


AF.36130 - Bê tông tường hầm ngang


AF.36140 - Bê tông vòm hầm ngang


  Đơn vị tính: đồng/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông nền, tường và vòm hầm đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông nền hầm

		

		

		

		

		



		AF.36123

		    -      Mác 200

		m3

		351.257

		68.523

		98.502

		518.282



		AF.36124

		    -      Mác 250

		m3

		387.469

		68.523

		98.502

		554.494



		AF.36125

		    -      Mác 300

		m3

		424.648

		68.523

		98.502

		591.673



		AF.36126

		    -      Mác 350

		m3

		468.178

		68.523

		98.502

		635.203



		AF.36127

		    -      Mác 400

		m3

		505.250

		68.523

		98.502

		672.275



		

		Bê tông tường hầm

		

		

		

		 

		



		AF.36133

		    -      Mác 200

		m3

		358.430

		158.311

		123.874

		640.615



		AF.36134

		    -      Mác 250

		m3

		395.177

		158.311

		123.874

		677.362



		AF.36135

		    -      Mác 300

		m3

		432.906

		158.311

		123.874

		715.091



		AF.36136

		    -      Mác 350

		m3

		477.079

		158.311

		123.874

		759.264



		AF.36137

		    -      Mác 400

		m3

		514.699

		158.311

		123.874

		796.884



		

		Bê tông vòm hầm

		

		

		

		 

		



		AF.36143

		    -      Mác 200

		m3

		356.630

		304.984

		171.728

		833.342



		AF.36144

		    -      Mác 250

		m3

		393.377

		304.984

		171.728

		870.089



		AF.36145

		    -      Mác 300

		m3

		431.106

		304.984

		171.728

		907.818



		AF.36146

		    -      Mác 350

		m3

		475.279

		304.984

		171.728

		951.991



		AF.36147

		    -      Mác 400

		m3

		512.899

		304.984

		171.728

		989.611



		

		

		

		

		

		

		





AF.36200 - Bê tông hầm đứng


AF.36300 - Bê tông hầm nghiêng


AF.36400 - Bê tông nút hầm


  Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông hầm đứng, hầm nghiêng và nút hầm đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông hầm đứng

		

		

		

		

		



		AF.36213

		    -      Mác 200

		m3

		324.495

		333.929

		103.091

		761.515



		AF.36214

		    -      Mác 250

		m3

		360.882

		333.929

		103.091

		797.902



		AF.36215

		    -      Mác 300

		m3

		398.241

		333.929

		103.091

		835.261



		AF.36216

		    -      Mác 350

		m3

		441.981

		333.929

		103.091

		879.001



		AF.36217

		    -      Mác 400

		m3

		479.232

		333.929

		103.091

		916.252



		

		Bê tông hầm nghiêng

		

		

		

		 

		



		AF.36313

		    -      Mác 200

		m3

		354.541

		386.857

		113.915

		855.313



		AF.36314

		    -      Mác 250

		m3

		391.288

		386.857

		113.915

		892.060



		AF.36315

		    -      Mác 300

		m3

		429.016

		386.857

		113.915

		929.788



		AF.36316

		    -      Mác 350

		m3

		473.190

		386.857

		113.915

		973.962



		AF.36317

		    -      Mác 400

		m3

		510.810

		386.857

		113.915

		1.011.582



		

		Bê tông nút hầm

		

		

		

		 

		



		AF.36413

		    -      Mác 200

		m3

		359.981

		182.530

		115.534

		658.045



		AF.36414

		    -      Mác 250

		m3

		396.729

		182.530

		115.534

		694.793



		AF.36415

		    -      Mác 300

		m3

		434.457

		182.530

		115.534

		732.521



		AF.36416

		    -      Mác 350

		m3

		478.631

		182.530

		115.534

		776.695



		AF.36417

		    -      Mác 400

		m3

		516.251

		182.530

		115.534

		814.315



		

		

		

		

		

		

		





BÊ TÔNG BỊT ĐÁY TRONG KHUNG VÂY 

Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công. Lắp đặt và di chuyển ống bơm, ống đổ bê tông. Xếp đá hộc (đối với bịt đáy bằng đá hộc)  theo điều kiện cụ thể. Trộn vữa xi măng, bơm vữa bê tông, vữa xi măng, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


(Làm sàn đạo, vách ngăn chưa tính trong đơn giá)


AF.37100 - Bịt đáy trong khung vây bằng vữa bê tông


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bịt đáy trong khung vây đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bịt đáy trên cạn

		

		

		

		

		



		AF.37113

		    -      Mác 200

		m3

		354.761

		95.933

		102.090

		552.784



		AF.37114

		    -      Mác 250

		m3

		391.148

		95.933

		102.090

		589.171



		AF.37115

		    -      Mác 300

		m3

		428.507

		95.933

		102.090

		626.530



		AF.37116

		    -      Mác 350

		m3

		472.247

		95.933

		102.090

		670.270



		AF.37117

		    -      Mác 400

		m3

		509.498

		95.933

		102.090

		707.521



		

		Bê tông bịt đáy dưới nước

		

		

		

		 

		



		AF.37123

		    -      Mác 200

		m3

		354.761

		106.896

		146.409

		608.066



		AF.37124

		    -      Mác 250

		m3

		391.148

		106.896

		146.409

		644.453



		AF.37125

		    -      Mác 300

		m3

		428.507

		106.896

		146.409

		681.812



		AF.37126

		    -      Mác 350

		m3

		472.247

		106.896

		146.409

		725.552



		AF.37127

		    -      Mác 400

		m3

		509.498

		106.896

		146.409

		762.803



		

		

		

		

		

		

		





AF.37200 - Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bịt đáy trong khung vây bằng vữa xi măng độn đá hộc

		

		

		

		

		



		AF.37210

		Trên cạn

		m3

		397.981

		144.724

		131.489

		674.194



		AF.37220

		Dưới nước

		m3

		444.464

		166.581

		158.202

		769.247



		

		

		

		

		

		

		





AF.37300 - Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông đường lăn, sân đỗ, đổ bằng máy rải bê tông đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.37313

		    -      Mác 200

		m3

		323.879

		134.854

		141.884

		600.617



		AF.37314

		    -      Mác 250

		m3

		360.268

		134.854

		141.884

		637.006



		AF.37315

		    -      Mác 300

		m3

		397.629

		134.854

		141.884

		674.367



		AF.37316

		    -      Mác 350

		m3

		441.373

		134.854

		141.884

		718.111



		AF.37317

		    -      Mác 400

		m3

		478.627

		134.854

		141.884

		755.365



		

		

		

		

		

		

		





AF.37400 - Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch ống luồn cáp và cáp, cân đong trộn vữa đúng tỷ lệ, bơm vữa vào ống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		 Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.37410

		Bơm vữa xi măng trong ống luồn cáp

		m3

		1.590.188

		2.108.840

		2.318.459

		6.017.487



		

		

		

		

		

		

		





AF.40000 - Công tác bê tông thủy công


Quy định áp dụng:


- Đơn giá công tác bê tông thuỷ công được tính cho trường hợp đổ bê tông bằng cần cẩu 16 Tấn, 25 Tấn, 40 Tấn và đổ bằng bơm bê tông, tương ứng với từng loại kết cấu bê tông thuỷ công và chưa tính đến các chi phí cho công tác lắp đặt tấm chống thấm. Riêng bê tông tháp điều áp, mố đỡ, mố néo đường ống áp lực được tính đơn giá chung cho tất cả các bộ phận kết cấu.


- Chi phí nhân công trong đơn giá công tác bê tông thuỷ công đã bao gồm công tác đánh xờm mặt đứng và xử lý phần bề mặt nằm ngang (gồm cả hộc kỹ thuật) tiếp giáp giữa hai khối đổ, tính bình quân cho 1m3 bê tông.


- Đối với công tác bê tông mũi phóng : Chi phí nhân công trong đơn giá đã bao gồm công tác  mài mặt bê tông.


- Đơn giá công tác bê tông bọc đường ống áp lực chưa bao gồm chi phí cho công tác gia công, lắp dựng, tháo dỡ cốp pha đầu đốc (nếu có).


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 6-8cm.


Thành phần công việc: 


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có). Tháo mở phễu đổ, đổ đầm và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AF.41000 - Công tác bê tông thủy công đổ bằng Cần cẩu 16 tấn


AF.41110 - Bê tông lót móng, lấp đầy


AF.41120 - Bê tông bản đáy


AF.41130 - Bê tông nền


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy

		

		

		

		

		



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41111

		    -      Mác 100

		m3

		235.137

		19.215

		36.455

		290.807



		AF.41112

		    -      Mác 150

		m3

		257.579

		19.215

		36.455

		313.249



		

		Bê tông bản đáy

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41122

		    -      Mác 150

		m3

		280.035

		52.589

		39.463

		372.087



		AF.41123

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		52.589

		39.463

		407.621



		AF.41124

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		52.589

		39.463

		441.791



		AF.41125

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		52.589

		39.463

		477.325



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41126

		    -      Mác 150

		m3

		262.730

		52.589

		39.463

		354.782



		AF.41127

		    -      Mác 200

		m3

		296.978

		52.589

		39.463

		389.030



		AF.41128

		    -      Mác 250

		m3

		329.650

		52.589

		39.463

		421.702



		AF.41129

		    -      Mác 300

		m3

		363.227

		52.589

		39.463

		455.279



		

		Bê tông nền

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41132

		    -      Mác 150

		m3

		278.642

		29.328

		36.244

		344.214



		AF.41133

		    -      Mác 200

		m3

		313.999

		29.328

		36.244

		379.571



		AF.41134

		    -      Mác 250

		m3

		348.000

		29.328

		36.244

		413.572



		AF.41135

		    -      Mác 300

		m3

		383.357

		29.328

		36.244

		448.929



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41136

		    -      Mác 150

		m3

		261.424

		29.328

		36.244

		326.996



		AF.41137

		    -      Mác 200

		m3

		295.501

		29.328

		36.244

		361.073



		AF.41138

		    -      Mác 250

		m3

		328.010

		29.328

		36.244

		393.582



		AF.41139

		    -      Mác 300

		m3

		361.420

		29.328

		36.244

		426.992



		

		

		

		

		

		

		





AF.41200 - Bê tông tường cánh, tường biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41212

		    -      Mác 200

		m3

		418.947

		162.044

		53.507

		634.498



		AF.41213

		    -      Mác 250

		m3

		452.783

		162.044

		53.507

		668.334



		AF.41214

		    -      Mác 300

		m3

		487.968

		162.044

		53.507

		703.519



		AF.41215

		    -      Mác 350

		m3

		530.478

		162.044

		53.507

		746.029



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41216

		    -      Mác 200

		m3

		400.539

		162.044

		53.507

		616.090



		AF.41217

		    -      Mác 250

		m3

		432.890

		162.044

		53.507

		648.441



		AF.41218

		    -      Mác 300

		m3

		466.138

		162.044

		53.507

		681.689



		AF.41219

		    -      Mác 350

		m3

		501.896

		162.044

		53.507

		717.447



		

		Chiều dày Ê 1m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41222

		    -      Mác 200

		m3

		355.673

		146.695

		53.507

		555.875



		AF.41223

		    -      Mác 250

		m3

		389.509

		146.695

		53.507

		589.711



		AF.41224

		    -      Mác 300

		m3

		424.694

		146.695

		53.507

		624.896



		AF.41225

		    -      Mác 350

		m3

		467.205

		146.695

		53.507

		667.407



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41226

		    -      Mác 200

		m3

		337.265

		146.695

		53.507

		537.467



		AF.41227

		    -      Mác 250

		m3

		369.616

		146.695

		53.507

		569.818



		AF.41228

		    -      Mác 300

		m3

		402.864

		146.695

		53.507

		603.066



		AF.41229

		    -      Mác 350

		m3

		438.622

		146.695

		53.507

		638.824



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41232

		    -      Mác 200

		m3

		342.716

		132.003

		50.500

		525.219



		AF.41233

		    -      Mác 250

		m3

		376.552

		132.003

		50.500

		559.055



		AF.41234

		    -      Mác 300

		m3

		411.737

		132.003

		50.500

		594.240



		AF.41235

		    -      Mác 350

		m3

		454.248

		132.003

		50.500

		636.751



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41236

		    -      Mác 200

		m3

		324.308

		132.003

		50.500

		506.811



		AF.41237

		    -      Mác 250

		m3

		356.659

		132.003

		50.500

		539.162



		AF.41238

		    -      Mác 300

		m3

		389.907

		132.003

		50.500

		572.410



		AF.41239

		    -      Mác 350

		m3

		425.665

		132.003

		50.500

		608.168



		

		Chiều dày ( 3m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41242

		    -      Mác 200

		m3

		334.069

		118.792

		50.500

		503.361



		AF.41243

		    -      Mác 250

		m3

		367.905

		118.792

		50.500

		537.197



		AF.41244

		    -      Mác 300

		m3

		403.090

		118.792

		50.500

		572.382



		AF.41245

		    -      Mác 350

		m3

		445.601

		118.792

		50.500

		614.893



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41246

		    -      Mác 200

		m3

		315.661

		118.792

		50.500

		484.953



		AF.41247

		    -      Mác 250

		m3

		348.013

		118.792

		50.500

		517.305



		AF.41248

		    -      Mác 300

		m3

		381.260

		118.792

		50.500

		550.552



		AF.41249

		    -      Mác 350

		m3

		417.018

		118.792

		50.500

		586.310



		

		Chiều dày ( 5m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41252

		    -      Mác 200

		m3

		327.592

		106.896

		45.989

		480.477



		AF.41253

		    -      Mác 250

		m3

		361.428

		106.896

		45.989

		514.313



		AF.41254

		    -      Mác 300

		m3

		396.613

		106.896

		45.989

		549.498



		AF.41255

		    -      Mác 350

		m3

		439.124

		106.896

		45.989

		592.009



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41256

		    -      Mác 200

		m3

		309.184

		106.896

		45.989

		462.069



		AF.41257

		    -      Mác 250

		m3

		341.535

		106.896

		45.989

		494.420



		AF.41258

		    -      Mác 300

		m3

		374.783

		106.896

		45.989

		527.668



		AF.41259

		    -      Mác 350

		m3

		410.541

		106.896

		45.989

		563.426



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41262

		    -      Mác 200

		m3

		323.270

		96.207

		42.982

		462.459



		AF.41263

		    -      Mác 250

		m3

		357.105

		96.207

		42.982

		496.294



		AF.41264

		    -      Mác 300

		m3

		392.291

		96.207

		42.982

		531.480



		AF.41265

		    -      Mác 350

		m3

		434.801

		96.207

		42.982

		573.990



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41266

		    -      Mác 200

		m3

		304.862

		96.207

		42.982

		444.051



		AF.41267

		    -      Mác 250

		m3

		337.213

		96.207

		42.982

		476.402



		AF.41268

		    -      Mác 300

		m3

		370.460

		96.207

		42.982

		509.649



		AF.41269

		    -      Mác 350

		m3

		406.219

		96.207

		42.982

		545.408



		

		

		

		

		

		

		





AF.41300 - Bê tông trụ Pin, trụ biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41312

		    -      Mác 200

		m3

		418.947

		173.556

		53.507

		646.010



		AF.41313

		    -      Mác 250

		m3

		452.783

		173.556

		53.507

		679.846



		AF.41314

		    -      Mác 300

		m3

		487.968

		173.556

		53.507

		715.031



		AF.41315

		    -      Mác 350

		m3

		530.478

		173.556

		53.507

		757.541



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41316

		    -      Mác 200

		m3

		400.539

		173.556

		53.507

		627.602



		AF.41317

		    -      Mác 250

		m3

		432.890

		173.556

		53.507

		659.953



		AF.41318

		    -      Mác 300

		m3

		466.138

		173.556

		53.507

		693.201



		AF.41319

		    -      Mác 350

		m3

		501.896

		173.556

		53.507

		728.959



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41322

		    -      Mác 200

		m3

		355.673

		156.562

		53.507

		565.742



		AF.41323

		    -      Mác 250

		m3

		389.509

		156.562

		53.507

		599.578



		AF.41324

		    -      Mác 300

		m3

		424.694

		156.562

		53.507

		634.763



		AF.41325

		    -      Mác 350

		m3

		467.205

		156.562

		53.507

		677.274



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41326

		    -      Mác 200

		m3

		337.265

		156.562

		53.507

		547.334



		AF.41327

		    -      Mác 250

		m3

		369.616

		156.562

		53.507

		579.685



		AF.41328

		    -      Mác 300

		m3

		402.864

		156.562

		53.507

		612.933



		AF.41329

		    -      Mác 350

		m3

		438.622

		156.562

		53.507

		648.691



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41332

		    -      Mác 200

		m3

		342.716

		140.884

		50.500

		534.100



		AF.41333

		    -      Mác 250

		m3

		376.552

		140.884

		50.500

		567.936



		AF.41334

		    -      Mác 300

		m3

		411.737

		140.884

		50.500

		603.121



		AF.41335

		    -      Mác 350

		m3

		454.248

		140.884

		50.500

		645.632



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41336

		    -      Mác 200

		m3

		324.308

		140.884

		50.500

		515.692



		AF.41337

		    -      Mác 250

		m3

		356.659

		140.884

		50.500

		548.043



		AF.41338

		    -      Mác 300

		m3

		389.907

		140.884

		50.500

		581.291



		AF.41339

		    -      Mác 350

		m3

		425.665

		140.884

		50.500

		617.049



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41342

		    -      Mác 200

		m3

		334.069

		126.796

		50.500

		511.365



		AF.41343

		    -      Mác 250

		m3

		367.905

		126.796

		50.500

		545.201



		AF.41344

		    -      Mác 300

		m3

		403.090

		126.796

		50.500

		580.386



		AF.41345

		    -      Mác 350

		m3

		445.601

		126.796

		50.500

		622.897



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41346

		    -      Mác 200

		m3

		315.661

		126.796

		50.500

		492.957



		AF.41347

		    -      Mác 250

		m3

		348.013

		126.796

		50.500

		525.309



		AF.41348

		    -      Mác 300

		m3

		381.260

		126.796

		50.500

		558.556



		AF.41349

		    -      Mác 350

		m3

		417.018

		126.796

		50.500

		594.314



		

		

		

		

		

		

		





AF.41400 - Bê tông tường thượng lưu đập


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường thượng lưu đập

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41412

		    -      Mác 200

		m3

		366.776

		129.646

		50.500

		546.922



		AF.41413

		    -      Mác 250

		m3

		400.612

		129.646

		50.500

		580.758



		AF.41414

		    -      Mác 300

		m3

		435.797

		129.646

		50.500

		615.943



		AF.41415

		    -      Mác 350

		m3

		478.307

		129.646

		50.500

		658.453



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41416

		    -      Mác 200

		m3

		348.368

		129.646

		50.500

		528.514



		AF.41417

		    -      Mác 250

		m3

		380.719

		129.646

		50.500

		560.865



		AF.41418

		    -      Mác 300

		m3

		413.966

		129.646

		50.500

		594.112



		AF.41419

		    -      Mác 350

		m3

		449.725

		129.646

		50.500

		629.871



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41422

		    -      Mác 200

		m3

		334.074

		117.367

		50.500

		501.941



		AF.41423

		    -      Mác 250

		m3

		367.910

		117.367

		50.500

		535.777



		AF.41424

		    -      Mác 300

		m3

		403.095

		117.367

		50.500

		570.962



		AF.41425

		    -      Mác 350

		m3

		445.606

		117.367

		50.500

		613.473



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41426

		    -      Mác 200

		m3

		315.666

		117.367

		50.500

		483.533



		AF.41427

		    -      Mác 250

		m3

		348.017

		117.367

		50.500

		515.884



		AF.41428

		    -      Mác 300

		m3

		381.265

		117.367

		50.500

		549.132



		AF.41429

		    -      Mác 350

		m3

		417.023

		117.367

		50.500

		584.890



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41432

		    -      Mác 200

		m3

		327.595

		105.581

		45.989

		479.165



		AF.41433

		    -      Mác 250

		m3

		361.431

		105.581

		45.989

		513.001



		AF.41434

		    -      Mác 300

		m3

		396.616

		105.581

		45.989

		548.186



		AF.41435

		    -      Mác 350

		m3

		439.127

		105.581

		45.989

		590.697



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41436

		    -      Mác 200

		m3

		309.188

		105.581

		45.989

		460.758



		AF.41437

		    -      Mác 250

		m3

		341.539

		105.581

		45.989

		493.109



		AF.41438

		    -      Mác 300

		m3

		374.786

		105.581

		45.989

		526.356



		AF.41439

		    -      Mác 350

		m3

		410.544

		105.581

		45.989

		562.114



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41442

		    -      Mác 200

		m3

		323.272

		95.056

		45.989

		464.317



		AF.41443

		    -      Mác 250

		m3

		357.108

		95.056

		45.989

		498.153



		AF.41444

		    -      Mác 300

		m3

		392.293

		95.056

		45.989

		533.338



		AF.41445

		    -      Mác 350

		m3

		434.804

		95.056

		45.989

		575.849



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41446

		    -      Mác 200

		m3

		304.864

		95.056

		45.989

		445.909



		AF.41447

		    -      Mác 250

		m3

		337.215

		95.056

		45.989

		478.260



		AF.41448

		    -      Mác 300

		m3

		370.463

		95.056

		45.989

		511.508



		AF.41449

		    -      Mác 350

		m3

		406.221

		95.056

		45.989

		547.266



		

		

		

		

		

		

		





AF.41510 - Bê tông thân đập


AF.41520 - Bê tông mặt cong đập tràn


AF.41530 - Bê tông mũi phóng


AF.41540 - Bê tông dốc nước


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41513

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		46.596

		39.463

		401.628



		AF.41514

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		46.596

		39.463

		435.798



		AF.41515

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		46.596

		39.463

		471.332



		AF.41516

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		46.596

		39.463

		514.263



		

		

		

		

		

		 

		



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41523

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		176.900

		46.449

		538.918



		AF.41524

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		176.900

		46.449

		573.088



		AF.41525

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		176.900

		46.449

		608.622



		AF.41526

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		176.900

		46.449

		651.553



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41533

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		100.428

		39.463

		455.460



		AF.41534

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		100.428

		39.463

		489.630



		AF.41535

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		100.428

		39.463

		525.164



		AF.41536

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		100.428

		39.463

		568.095



		

		Bê tông dốc nước, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41543

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		84.037

		39.463

		435.975



		AF.41544

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		84.037

		39.463

		469.811



		AF.41545

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		84.037

		39.463

		504.996



		AF.41546

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		84.037

		39.463

		547.506



		

		

		

		

		

		

		





AF.41600 - Bê tông tháp điều áp


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao (25m

		

		

		

		

		



		AF.41613

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		233.527

		53.507

		599.509



		AF.41614

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		233.527

		53.507

		633.345



		AF.41615

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		233.527

		53.507

		668.530



		AF.41616

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		233.527

		53.507

		711.040



		

		Chiều cao >25m

		

		

		

		 

		



		AF.41623

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		261.485

		58.018

		631.978



		AF.41624

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		261.485

		58.018

		665.814



		AF.41625

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		261.485

		58.018

		700.999



		AF.41626

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		261.485

		58.018

		743.509



		

		

		

		

		

		

		





AF.41710 - Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41712

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		108.541

		58.018

		479.034



		AF.41713

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		108.541

		58.018

		512.870



		AF.41714

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		108.541

		58.018

		548.055



		AF.41715

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		108.541

		58.018

		590.565



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.41716

		    -      Mác 200

		m3

		294.067

		108.541

		58.018

		460.626



		AF.41717

		    -      Mác 250

		m3

		326.418

		108.541

		58.018

		492.977



		AF.41718

		    -      Mác 300

		m3

		359.666

		108.541

		58.018

		526.225



		AF.41719

		    -      Mác 350

		m3

		395.424

		108.541

		58.018

		561.983



		

		

		

		

		

		

		





AF.41720 - Bê tông bọc đường ống thép áp lực


AF.41730 - Bê tông bệ đỡ máy phát

AF.41740 - Bê tông mái kênh, mái hố xói 


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41723

		    -      Mác 200

		m3

		375.110

		144.724

		50.500

		570.334



		AF.41724

		    -      Mác 250

		m3

		408.946

		144.724

		50.500

		604.170



		AF.41725

		    -      Mác 300

		m3

		444.131

		144.724

		50.500

		639.355



		AF.41726

		    -      Mác 350

		m3

		486.642

		144.724

		50.500

		681.866



		

		

		

		

		

		 

		



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41732

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		142.243

		45.989

		503.801



		AF.41733

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		142.243

		45.989

		537.971



		AF.41734

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		142.243

		45.989

		573.505



		AF.41735

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		142.243

		45.989

		616.436



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.41736

		    -      Mác 200

		m3

		296.978

		142.243

		45.989

		485.210



		AF.41737

		    -      Mác 250

		m3

		329.650

		142.243

		45.989

		517.882



		AF.41738

		    -      Mác 300

		m3

		363.227

		142.243

		45.989

		551.459



		AF.41739

		    -      Mác 350

		m3

		399.339

		142.243

		45.989

		587.571



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41743

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		106.328

		50.500

		469.303



		AF.41744

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		106.328

		50.500

		503.139



		AF.41745

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		106.328

		50.500

		538.324



		AF.41746

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		106.328

		50.500

		580.834



		

		

		

		

		

		

		





AF.41750 - Bê tông buồng xoắn


AF.41760 - Bê tông ống hút


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41753

		    -      Mác 200

		m3

		350.082

		173.669

		45.989

		569.740



		AF.41754

		    -      Mác 250

		m3

		383.918

		173.669

		45.989

		603.576



		AF.41755

		    -      Mác 300

		m3

		419.103

		173.669

		45.989

		638.761



		AF.41756

		    -      Mác 350

		m3

		461.614

		173.669

		45.989

		681.272



		

		Bê tông ống hút, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.41763

		    -      Mác 200

		m3

		350.082

		142.952

		45.989

		539.023



		AF.41764

		    -      Mác 250

		m3

		383.918

		142.952

		45.989

		572.859



		AF.41765

		    -      Mác 300

		m3

		419.103

		142.952

		45.989

		608.044



		AF.41766

		    -      Mác 350

		m3

		461.614

		142.952

		45.989

		650.555



		

		

		

		

		

		

		





AF.41770 -  Bê tông sàn dày ≥30cm


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn dày ≥ 30cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41773

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		86.613

		50.500

		449.588



		AF.41774

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		86.613

		50.500

		483.424



		AF.41775

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		86.613

		50.500

		518.609



		AF.41776

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		86.613

		50.500

		561.119



		

		

		

		

		

		

		





AF.41800 - Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm

		

		

		

		

		



		AF.41813

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		46.596

		79.295

		438.366



		AF.41814

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		46.596

		79.295

		472.202



		AF.41815

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		46.596

		79.295

		507.387



		AF.41816

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		46.596

		79.295

		549.897



		

		

		

		

		

		

		





AF.41900 - Bê tông chèn ( khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van )


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.41913

		    -      Mác 200

		m3

		516.129

		698.390

		58.025

		1.272.544



		AF.41914

		    -      Mác 250

		m3

		549.965

		698.390

		58.025

		1.306.380



		AF.41915

		    -      Mác 300

		m3

		585.150

		698.390

		58.025

		1.341.565



		AF.41916

		    -      Mác 350

		m3

		627.661

		698.390

		58.025

		1.384.076



		

		

		

		

		

		

		





AF.42000 - Công tác bê tông thủy công đổ bằng Cần cẩu 25 tấn


AF.42110 - Bê tông lót móng, lấp đầy


AF.42120 - Bê tông bản đáy


AF.42130 - Bê tông nền


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy

		

		

		

		

		



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42111

		    -      Mác 100

		m3

		235.137

		19.215

		35.752

		290.104



		AF.42112

		    -      Mác 150

		m3

		257.579

		19.215

		35.752

		312.546



		

		Bê tông bản đáy

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42122

		    -      Mác 150

		m3

		280.035

		52.589

		39.668

		372.292



		AF.42123

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		52.589

		39.668

		407.826



		AF.42124

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		52.589

		39.668

		441.996



		AF.42125

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		52.589

		39.668

		477.530



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42126

		    -      Mác 150

		m3

		262.730

		52.589

		39.668

		354.987



		AF.42127

		    -      Mác 200

		m3

		296.978

		52.589

		39.668

		389.235



		AF.42128

		    -      Mác 250

		m3

		329.650

		52.589

		39.668

		421.907



		AF.42129

		    -      Mác 300

		m3

		363.227

		52.589

		39.668

		455.484



		

		Bê tông nền

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42132

		    -      Mác 150

		m3

		278.642

		29.328

		35.540

		343.510



		AF.42133

		    -      Mác 200

		m3

		313.999

		29.328

		35.540

		378.867



		AF.42134

		    -      Mác 250

		m3

		348.000

		29.328

		35.540

		412.868



		AF.42135

		    -      Mác 300

		m3

		383.357

		29.328

		35.540

		448.225



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42136

		    -      Mác 150

		m3

		261.424

		29.328

		35.540

		326.292



		AF.42137

		    -      Mác 200

		m3

		295.501

		29.328

		35.540

		360.369



		AF.42138

		    -      Mác 250

		m3

		328.010

		29.328

		35.540

		392.878



		AF.42139

		    -      Mác 300

		m3

		361.420

		29.328

		35.540

		426.288



		

		

		

		

		

		

		





AF.42200 - Bê tông tường cánh, tường biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42212

		    -      Mác 200

		m3

		418.947

		162.044

		55.984

		636.975



		AF.42213

		    -      Mác 250

		m3

		452.783

		162.044

		55.984

		670.811



		AF.42214

		    -      Mác 300

		m3

		487.968

		162.044

		55.984

		705.996



		AF.42215

		    -      Mác 350

		m3

		530.478

		162.044

		55.984

		748.506



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42216

		    -      Mác 200

		m3

		400.539

		162.044

		55.984

		618.567



		AF.42217

		    -      Mác 250

		m3

		432.890

		162.044

		55.984

		650.918



		AF.42218

		    -      Mác 300

		m3

		466.138

		162.044

		55.984

		684.166



		AF.42219

		    -      Mác 350

		m3

		501.896

		162.044

		55.984

		719.924



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42222

		    -      Mác 200

		m3

		355.673

		146.695

		55.984

		558.352



		AF.42223

		    -      Mác 250

		m3

		389.509

		146.695

		55.984

		592.188



		AF.42224

		    -      Mác 300

		m3

		424.694

		146.695

		55.984

		627.373



		AF.42225

		    -      Mác 350

		m3

		467.205

		146.695

		55.984

		669.884



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42226

		    -      Mác 200

		m3

		337.265

		146.695

		55.984

		539.944



		AF.42227

		    -      Mác 250

		m3

		369.616

		146.695

		55.984

		572.295



		AF.42228

		    -      Mác 300

		m3

		402.864

		146.695

		55.984

		605.543



		AF.42229

		    -      Mác 350

		m3

		438.622

		146.695

		55.984

		641.301



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42232

		    -      Mác 200

		m3

		342.716

		132.003

		52.068

		526.787



		AF.42233

		    -      Mác 250

		m3

		376.552

		132.003

		52.068

		560.623



		AF.42234

		    -      Mác 300

		m3

		411.737

		132.003

		52.068

		595.808



		AF.42235

		    -      Mác 350

		m3

		454.248

		132.003

		52.068

		638.319



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42236

		    -      Mác 200

		m3

		324.308

		132.003

		52.068

		508.379



		AF.42237

		    -      Mác 250

		m3

		356.659

		132.003

		52.068

		540.730



		AF.42238

		    -      Mác 300

		m3

		389.907

		132.003

		52.068

		573.978



		AF.42239

		    -      Mác 350

		m3

		425.665

		132.003

		52.068

		609.736



		

		Chiều dày ( 3m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42242

		    -      Mác 200

		m3

		334.069

		118.792

		52.068

		504.929



		AF.42243

		    -      Mác 250

		m3

		367.905

		118.792

		52.068

		538.765



		AF.42244

		    -      Mác 300

		m3

		403.090

		118.792

		52.068

		573.950



		AF.42245

		    -      Mác 350

		m3

		445.601

		118.792

		52.068

		616.461



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42246

		    -      Mác 200

		m3

		315.661

		118.792

		52.068

		486.521



		AF.42247

		    -      Mác 250

		m3

		348.013

		118.792

		52.068

		518.873



		AF.42248

		    -      Mác 300

		m3

		381.260

		118.792

		52.068

		552.120



		AF.42249

		    -      Mác 350

		m3

		417.018

		118.792

		52.068

		587.878



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 5m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42252

		    -      Mác 200

		m3

		327.592

		106.896

		46.194

		480.682



		AF.42253

		    -      Mác 250

		m3

		361.428

		106.896

		46.194

		514.518



		AF.42254

		    -      Mác 300

		m3

		396.613

		106.896

		46.194

		549.703



		AF.42255

		    -      Mác 350

		m3

		439.124

		106.896

		46.194

		592.214



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42256

		    -      Mác 200

		m3

		309.184

		106.896

		46.194

		462.274



		AF.42257

		    -      Mác 250

		m3

		341.535

		106.896

		46.194

		494.625



		AF.42258

		    -      Mác 300

		m3

		374.783

		106.896

		46.194

		527.873



		AF.42259

		    -      Mác 350

		m3

		410.541

		106.896

		46.194

		563.631



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42262

		    -      Mác 200

		m3

		323.270

		96.207

		42.278

		461.755



		AF.42263

		    -      Mác 250

		m3

		357.105

		96.207

		42.278

		495.590



		AF.42264

		    -      Mác 300

		m3

		392.291

		96.207

		42.278

		530.776



		AF.42265

		    -      Mác 350

		m3

		434.801

		96.207

		42.278

		573.286



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42266

		    -      Mác 200

		m3

		304.862

		96.207

		42.278

		443.347



		AF.42267

		    -      Mác 250

		m3

		337.213

		96.207

		42.278

		475.698



		AF.42268

		    -      Mác 300

		m3

		370.460

		96.207

		42.278

		508.945



		AF.42269

		    -      Mác 350

		m3

		406.219

		96.207

		42.278

		544.704



		

		

		

		

		

		

		





AF.42300 - Bê tông trụ Pin, trụ biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42312

		    -      Mác 200

		m3

		418.947

		173.556

		55.984

		648.487



		AF.42313

		    -      Mác 250

		m3

		452.783

		173.556

		55.984

		682.323



		AF.42314

		    -      Mác 300

		m3

		487.968

		173.556

		55.984

		717.508



		AF.42315

		    -      Mác 350

		m3

		530.478

		173.556

		55.984

		760.018



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42316

		    -      Mác 200

		m3

		400.539

		173.556

		55.984

		630.079



		AF.42317

		    -      Mác 250

		m3

		432.890

		173.556

		55.984

		662.430



		AF.42318

		    -      Mác 300

		m3

		466.138

		173.556

		55.984

		695.678



		AF.42319

		    -      Mác 350

		m3

		501.896

		173.556

		55.984

		731.436



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42322

		    -      Mác 200

		m3

		355.673

		156.562

		55.984

		568.219



		AF.42323

		    -      Mác 250

		m3

		389.509

		156.562

		55.984

		602.055



		AF.42324

		    -      Mác 300

		m3

		424.694

		156.562

		55.984

		637.240



		AF.42325

		    -      Mác 350

		m3

		467.205

		156.562

		55.984

		679.751



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42326

		    -      Mác 200

		m3

		337.265

		156.562

		55.984

		549.811



		AF.42327

		    -      Mác 250

		m3

		369.616

		156.562

		55.984

		582.162



		AF.42328

		    -      Mác 300

		m3

		402.864

		156.562

		55.984

		615.410



		AF.42329

		    -      Mác 350

		m3

		438.622

		156.562

		55.984

		651.168



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42332

		    -      Mác 200

		m3

		342.716

		140.884

		52.068

		535.668



		AF.42333

		    -      Mác 250

		m3

		376.552

		140.884

		52.068

		569.504



		AF.42334

		    -      Mác 300

		m3

		411.737

		140.884

		52.068

		604.689



		AF.42335

		    -      Mác 350

		m3

		454.248

		140.884

		52.068

		647.200



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42336

		    -      Mác 200

		m3

		324.308

		140.884

		52.068

		517.260



		AF.42337

		    -      Mác 250

		m3

		356.659

		140.884

		52.068

		549.611



		AF.42338

		    -      Mác 300

		m3

		389.907

		140.884

		52.068

		582.859



		AF.42339

		    -      Mác 350

		m3

		425.665

		140.884

		52.068

		618.617



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42342

		    -      Mác 200

		m3

		334.069

		126.796

		52.068

		512.933



		AF.42343

		    -      Mác 250

		m3

		367.905

		126.796

		52.068

		546.769



		AF.42344

		    -      Mác 300

		m3

		403.090

		126.796

		52.068

		581.954



		AF.42345

		    -      Mác 350

		m3

		445.601

		126.796

		52.068

		624.465



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42346

		    -      Mác 200

		m3

		315.661

		126.796

		52.068

		494.525



		AF.42347

		    -      Mác 250

		m3

		348.013

		126.796

		52.068

		526.877



		AF.42348

		    -      Mác 300

		m3

		381.260

		126.796

		52.068

		560.124



		AF.42349

		    -      Mác 350

		m3

		417.018

		126.796

		52.068

		595.882



		

		

		

		

		

		

		





AF.42400 - Bê tông tường thượng lưu đập


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường thượng lưu đập

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42412

		    -      Mác 200

		m3

		366.776

		129.646

		52.068

		548.490



		AF.42413

		    -      Mác 250

		m3

		400.612

		129.646

		52.068

		582.326



		AF.42414

		    -      Mác 300

		m3

		435.797

		129.646

		52.068

		617.511



		AF.42415

		    -      Mác 350

		m3

		478.307

		129.646

		52.068

		660.021



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42416

		    -      Mác 200

		m3

		348.368

		129.646

		52.068

		530.082



		AF.42417

		    -      Mác 250

		m3

		380.719

		129.646

		52.068

		562.433



		AF.42418

		    -      Mác 300

		m3

		413.966

		129.646

		52.068

		595.680



		AF.42419

		    -      Mác 350

		m3

		449.725

		129.646

		52.068

		631.439



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42422

		    -      Mác 200

		m3

		334.074

		117.367

		52.068

		503.509



		AF.42423

		    -      Mác 250

		m3

		367.910

		117.367

		52.068

		537.345



		AF.42424

		    -      Mác 300

		m3

		403.095

		117.367

		52.068

		572.530



		AF.42425

		    -      Mác 350

		m3

		445.606

		117.367

		52.068

		615.041



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42426

		    -      Mác 200

		m3

		315.666

		117.367

		52.068

		485.101



		AF.42427

		    -      Mác 250

		m3

		348.017

		117.367

		52.068

		517.452



		AF.42428

		    -      Mác 300

		m3

		381.265

		117.367

		52.068

		550.700



		AF.42429

		    -      Mác 350

		m3

		417.023

		117.367

		52.068

		586.458



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42432

		    -      Mác 200

		m3

		327.595

		105.581

		46.194

		479.370



		AF.42433

		    -      Mác 250

		m3

		361.431

		105.581

		46.194

		513.206



		AF.42434

		    -      Mác 300

		m3

		396.616

		105.581

		46.194

		548.391



		AF.42435

		    -      Mác 350

		m3

		439.127

		105.581

		46.194

		590.902



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42436

		    -      Mác 200

		m3

		309.188

		105.581

		46.194

		460.963



		AF.42437

		    -      Mác 250

		m3

		341.539

		105.581

		46.194

		493.314



		AF.42438

		    -      Mác 300

		m3

		374.786

		105.581

		46.194

		526.561



		AF.42439

		    -      Mác 350

		m3

		410.544

		105.581

		46.194

		562.319



		

		

		

		

		

		 

		



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42442

		    -      Mác 200

		m3

		323.272

		95.056

		46.194

		464.522



		AF.42443

		    -      Mác 250

		m3

		357.108

		95.056

		46.194

		498.358



		AF.42444

		    -      Mác 300

		m3

		392.293

		95.056

		46.194

		533.543



		AF.42445

		    -      Mác 350

		m3

		434.804

		95.056

		46.194

		576.054



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42446

		    -      Mác 200

		m3

		304.864

		95.056

		46.194

		446.114



		AF.42447

		    -      Mác 250

		m3

		337.215

		95.056

		46.194

		478.465



		AF.42448

		    -      Mác 300

		m3

		370.463

		95.056

		46.194

		511.713



		AF.42449

		    -      Mác 350

		m3

		406.221

		95.056

		46.194

		547.471



		

		

		

		

		

		

		





AF.42510 - Bê tông thân đập


AF.42520 - Bê tông mặt cong đập tràn


AF.42530 - Bê tông mũi phóng


AF.42540 - Bê tông dốc nước


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông phía trong thân đập, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42513

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		46.596

		39.668

		401.833



		AF.42514

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		46.596

		39.668

		436.003



		AF.42515

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		46.596

		39.668

		471.537



		AF.42516

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		46.596

		39.668

		514.468



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42523

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		176.900

		46.656

		539.125



		AF.42524

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		176.900

		46.656

		573.295



		AF.42525

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		176.900

		46.656

		608.829



		AF.42526

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		176.900

		46.656

		651.760



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42533

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		100.428

		39.668

		455.665



		AF.42534

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		100.428

		39.668

		489.835



		AF.42535

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		100.428

		39.668

		525.369



		AF.42536

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		100.428

		39.668

		568.300



		

		Bê tông dốc nước, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42543

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		84.037

		39.668

		436.180



		AF.42544

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		84.037

		39.668

		470.016



		AF.42545

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		84.037

		39.668

		505.201



		AF.42546

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		84.037

		39.668

		547.711



		

		

		

		

		

		

		





AF.42600 - Bê tông tháp điều áp


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao (25m

		

		

		

		

		



		AF.42613

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		233.527

		55.984

		605.080



		AF.42614

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		233.527

		55.984

		639.250



		AF.42615

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		233.527

		55.984

		674.784



		AF.42616

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		233.527

		55.984

		717.715



		

		Chiều cao >25m

		

		

		

		 

		



		AF.42623

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		261.485

		61.858

		638.912



		AF.42624

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		261.485

		61.858

		673.082



		AF.42625

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		261.485

		61.858

		708.616



		AF.42626

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		261.485

		61.858

		751.547



		

		

		

		

		

		

		





AF.42710 - Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42712

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		108.541

		61.858

		482.874



		AF.42713

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		108.541

		61.858

		516.710



		AF.42714

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		108.541

		61.858

		551.895



		AF.42715

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		108.541

		61.858

		594.405



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.42716

		    -      Mác 200

		m3

		294.067

		108.541

		61.858

		464.466



		AF.42717

		    -      Mác 250

		m3

		326.418

		108.541

		61.858

		496.817



		AF.42718

		    -      Mác 300

		m3

		359.666

		108.541

		61.858

		530.065



		AF.42719

		    -      Mác 350

		m3

		395.424

		108.541

		61.858

		565.823



		

		

		

		

		

		

		





AF.42720 - Bê tông bọc đường ống thép áp lực


AF.42730 - BÊ tông Bệ Đỡ MáY PHáT


AF.42740 - Bê tông mái kênh, mái hố xói 


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42723

		    -      Mác 200

		m3

		375.110

		144.724

		52.068

		571.902



		AF.42724

		    -      Mác 250

		m3

		408.946

		144.724

		52.068

		605.738



		AF.42725

		    -      Mác 300

		m3

		444.131

		144.724

		52.068

		640.923



		AF.42726

		    -      Mác 350

		m3

		486.642

		144.724

		52.068

		683.434



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42732

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		142.243

		46.194

		504.006



		AF.42733

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		142.243

		46.194

		538.176



		AF.42734

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		142.243

		46.194

		573.710



		AF.42735

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		142.243

		46.194

		616.641



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.42736

		    -      Mác 200

		m3

		296.978

		142.243

		46.194

		485.415



		AF.42737

		    -      Mác 250

		m3

		329.650

		142.243

		46.194

		518.087



		AF.42738

		    -      Mác 300

		m3

		363.227

		142.243

		46.194

		551.664



		AF.42739

		    -      Mác 350

		m3

		399.339

		142.243

		46.194

		587.776



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42743

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		106.328

		52.068

		470.871



		AF.42744

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		106.328

		52.068

		504.707



		AF.42745

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		106.328

		52.068

		539.892



		AF.42746

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		106.328

		52.068

		582.402



		

		

		

		

		

		

		





AF.42750 - BÊ tông buồng xoắn


AF.42760 - BÊ tông ống hút


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42753

		    -      Mác 200

		m3

		350.082

		173.669

		46.194

		569.945



		AF.42754

		    -      Mác 250

		m3

		383.918

		173.669

		46.194

		603.781



		AF.42755

		    -      Mác 300

		m3

		419.103

		173.669

		46.194

		638.966



		AF.42756

		    -      Mác 350

		m3

		461.614

		173.669

		46.194

		681.477



		

		Bê tông ống hút, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.42763

		    -      Mác 200

		m3

		350.082

		142.952

		46.194

		539.228



		AF.42764

		    -      Mác 250

		m3

		383.918

		142.952

		46.194

		573.064



		AF.42765

		    -      Mác 300

		m3

		419.103

		142.952

		46.194

		608.249



		AF.42766

		    -      Mác 350

		m3

		461.614

		142.952

		46.194

		650.760



		

		

		

		

		

		

		





AF.42770 -  Bê tông sàn dày ≥ 30cm


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông sàn dày ≥ 30cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42773

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		86.613

		52.068

		451.156



		AF.42774

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		86.613

		52.068

		484.992



		AF.42775

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		86.613

		52.068

		520.177



		AF.42776

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		86.613

		52.068

		562.687



		

		

		

		

		

		

		





AF.42800 - Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm

		

		

		

		

		



		AF.42813

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		46.596

		79.500

		438.571



		AF.42814

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		46.596

		79.500

		472.407



		AF.42815

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		46.596

		79.500

		507.592



		AF.42816

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		46.596

		79.500

		550.102



		

		

		

		

		

		

		





AF.42900 - Bê tông chèn ( khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van )


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.42913

		    -      Mác 200

		m3

		516.129

		698.390

		60.502

		1.275.021



		AF.42914

		    -      Mác 250

		m3

		549.965

		698.390

		60.502

		1.308.857



		AF.42915

		    -      Mác 300

		m3

		585.150

		698.390

		60.502

		1.344.042



		AF.42916

		    -      Mác 350

		m3

		627.661

		698.390

		60.502

		1.386.553



		

		

		

		

		

		

		





AF.43000 - Công tác bê tông thủy công đổ bằng Cần cẩu 40 tấn


AF.43110 - Bê tông lót móng, lấp đầy


AF.43120 - Bê tông bản đáy


AF.43130 - Bê tông nền


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43111

		    -      Mác 100

		m3

		235.137

		19.215

		45.034

		299.386



		AF.43112

		    -      Mác 150

		m3

		257.579

		19.215

		45.034

		321.828



		

		Bê tông bản đáy

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43122

		    -      Mác 150

		m3

		280.035

		52.589

		50.980

		383.604



		AF.43123

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		52.589

		50.980

		419.138



		AF.43124

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		52.589

		50.980

		453.308



		AF.43125

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		52.589

		50.980

		488.842



		

		Đá 2x4

		

		

		

		

		



		AF.43126

		    -      Mác 150

		m3

		262.730

		52.589

		50.980

		366.299



		AF.43127

		    -      Mác 200

		m3

		296.978

		52.589

		50.980

		400.547



		AF.43128

		    -      Mác 250

		m3

		329.650

		52.589

		50.980

		433.219



		AF.43129

		    -      Mác 300

		m3

		363.227

		52.589

		50.980

		466.796



		

		Bê tông nền

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43132

		    -      Mác 150

		m3

		278.642

		29.328

		44.822

		352.792



		AF.43133

		    -      Mác 200

		m3

		313.999

		29.328

		44.822

		388.149



		AF.43134

		    -      Mác 250

		m3

		348.000

		29.328

		44.822

		422.150



		AF.43135

		    -      Mác 300

		m3

		383.357

		29.328

		44.822

		457.507



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43136

		    -      Mác 150

		m3

		261.424

		29.328

		44.822

		335.574



		AF.43137

		    -      Mác 200

		m3

		295.501

		29.328

		44.822

		369.651



		AF.43138

		    -      Mác 250

		m3

		328.010

		29.328

		44.822

		402.160



		AF.43139

		    -      Mác 300

		m3

		361.420

		29.328

		44.822

		435.570



		

		

		

		

		

		

		





AF.43200 - Bê tông tường cánh, tường biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43212

		    -      Mác 200

		m3

		418.947

		162.044

		69.399

		650.390



		AF.43213

		    -      Mác 250

		m3

		452.783

		162.044

		69.399

		684.226



		AF.43214

		    -      Mác 300

		m3

		487.968

		162.044

		69.399

		719.411



		AF.43215

		    -      Mác 350

		m3

		530.478

		162.044

		69.399

		761.921



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43216

		    -      Mác 200

		m3

		400.539

		162.044

		69.399

		631.982



		AF.43217

		    -      Mác 250

		m3

		432.890

		162.044

		69.399

		664.333



		AF.43218

		    -      Mác 300

		m3

		466.138

		162.044

		69.399

		697.581



		AF.43219

		    -      Mác 350

		m3

		501.896

		162.044

		69.399

		733.339



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43222

		    -      Mác 200

		m3

		355.673

		146.695

		69.399

		571.767



		AF.43223

		    -      Mác 250

		m3

		389.509

		146.695

		69.399

		605.603



		AF.43224

		    -      Mác 300

		m3

		424.694

		146.695

		69.399

		640.788



		AF.43225

		    -      Mác 350

		m3

		467.205

		146.695

		69.399

		683.299



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43226

		    -      Mác 200

		m3

		337.265

		146.695

		69.399

		553.359



		AF.43227

		    -      Mác 250

		m3

		369.616

		146.695

		69.399

		585.710



		AF.43228

		    -      Mác 300

		m3

		402.864

		146.695

		69.399

		618.958



		AF.43229

		    -      Mác 350

		m3

		438.622

		146.695

		69.399

		654.716



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43232

		    -      Mác 200

		m3

		342.716

		132.003

		63.453

		538.172



		AF.43233

		    -      Mác 250

		m3

		376.552

		132.003

		63.453

		572.008



		AF.43234

		    -      Mác 300

		m3

		411.737

		132.003

		63.453

		607.193



		AF.43235

		    -      Mác 350

		m3

		454.248

		132.003

		63.453

		649.704



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43236

		    -      Mác 200

		m3

		324.308

		132.003

		63.453

		519.764



		AF.43237

		    -      Mác 250

		m3

		356.659

		132.003

		63.453

		552.115



		AF.43238

		    -      Mác 300

		m3

		389.907

		132.003

		63.453

		585.363



		AF.43239

		    -      Mác 350

		m3

		425.665

		132.003

		63.453

		621.121



		

		Bê tông tường cánh tường biên

		

		

		

		 

		



		

		Chiều dày ( 3m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43242

		    -      Mác 200

		m3

		334.069

		118.792

		63.453

		516.314



		AF.43243

		    -      Mác 250

		m3

		367.905

		118.792

		63.453

		550.150



		AF.43244

		    -      Mác 300

		m3

		403.090

		118.792

		63.453

		585.335



		AF.43245

		    -      Mác 350

		m3

		445.601

		118.792

		63.453

		627.846



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43246

		    -      Mác 200

		m3

		315.661

		118.792

		63.453

		497.906



		AF.43247

		    -      Mác 250

		m3

		348.013

		118.792

		63.453

		530.258



		AF.43248

		    -      Mác 300

		m3

		381.260

		118.792

		63.453

		563.505



		AF.43249

		    -      Mác 350

		m3

		417.018

		118.792

		63.453

		599.263



		

		Chiều dày ( 5m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43252

		    -      Mác 200

		m3

		327.592

		106.896

		57.506

		491.994



		AF.43253

		    -      Mác 250

		m3

		361.428

		106.896

		57.506

		525.830



		AF.43254

		    -      Mác 300

		m3

		396.613

		106.896

		57.506

		561.015



		AF.43255

		    -      Mác 350

		m3

		439.124

		106.896

		57.506

		603.526



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43256

		    -      Mác 200

		m3

		309.184

		106.896

		57.506

		473.586



		AF.43257

		    -      Mác 250

		m3

		341.535

		106.896

		57.506

		505.937



		AF.43258

		    -      Mác 300

		m3

		374.783

		106.896

		57.506

		539.185



		AF.43259

		    -      Mác 350

		m3

		410.541

		106.896

		57.506

		574.943



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43262

		    -      Mác 200

		m3

		323.270

		96.207

		51.560

		471.037



		AF.43263

		    -      Mác 250

		m3

		357.105

		96.207

		51.560

		504.872



		AF.43264

		    -      Mác 300

		m3

		392.291

		96.207

		51.560

		540.058



		AF.43265

		    -      Mác 350

		m3

		434.801

		96.207

		51.560

		582.568



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43266

		    -      Mác 200

		m3

		304.862

		96.207

		51.560

		452.629



		AF.43267

		    -      Mác 250

		m3

		337.213

		96.207

		51.560

		484.980



		AF.43268

		    -      Mác 300

		m3

		370.460

		96.207

		51.560

		518.227



		AF.43269

		    -      Mác 350

		m3

		406.219

		96.207

		51.560

		553.986



		

		

		

		

		

		

		





AF.43300 - Bê tông trụ Pin, trụ biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43312

		     -      Mác 200

		m3

		418.947

		173.556

		69.399

		661.902



		AF.43313

		    -      Mác 250

		m3

		452.783

		173.556

		69.399

		695.738



		AF.43314

		    -      Mác 300

		m3

		487.968

		173.556

		69.399

		730.923



		AF.43315

		    -      Mác 350

		m3

		530.478

		173.556

		69.399

		773.433



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43316

		    -      Mác 200

		m3

		400.539

		173.556

		69.399

		643.494



		AF.43317

		    -      Mác 250

		m3

		432.890

		173.556

		69.399

		675.845



		AF.43318

		    -      Mác 300

		m3

		466.138

		173.556

		69.399

		709.093



		AF.43319

		    -      Mác 350

		m3

		501.896

		173.556

		69.399

		744.851



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43322

		    -      Mác 200

		m3

		355.673

		156.562

		69.399

		581.634



		AF.43323

		    -      Mác 250

		m3

		389.509

		156.562

		69.399

		615.470



		AF.43324

		    -      Mác 300

		m3

		424.694

		156.562

		69.399

		650.655



		AF.43325

		    -      Mác 350

		m3

		467.205

		156.562

		69.399

		693.166



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43326

		    -      Mác 200

		m3

		337.265

		156.562

		69.399

		563.226



		AF.43327

		    -      Mác 250

		m3

		369.616

		156.562

		69.399

		595.577



		AF.43328

		    -      Mác 300

		m3

		402.864

		156.562

		69.399

		628.825



		AF.43329

		    -      Mác 350

		m3

		438.622

		156.562

		69.399

		664.583



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43332

		    -      Mác 200

		m3

		342.716

		140.884

		63.453

		547.053



		AF.43333

		    -      Mác 250

		m3

		376.552

		140.884

		63.453

		580.889



		AF.43334

		    -      Mác 300

		m3

		411.737

		140.884

		63.453

		616.074



		AF.43335

		    -      Mác 350

		m3

		454.248

		140.884

		63.453

		658.585



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43336

		    -      Mác 200

		m3

		324.308

		140.884

		63.453

		528.645



		AF.43337

		    -      Mác 250

		m3

		356.659

		140.884

		63.453

		560.996



		AF.43338

		    -      Mác 300

		m3

		389.907

		140.884

		63.453

		594.244



		AF.43339

		    -      Mác 350

		m3

		425.665

		140.884

		63.453

		630.002



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		 

		



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43342

		    -      Mác 200

		m3

		334.069

		126.796

		63.453

		524.318



		AF.43343

		    -      Mác 250

		m3

		367.905

		126.796

		63.453

		558.154



		AF.43344

		    -      Mác 300

		m3

		403.090

		126.796

		63.453

		593.339



		AF.43345

		    -      Mác 350

		m3

		445.601

		126.796

		63.453

		635.850



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43346

		    -      Mác 200

		m3

		315.661

		126.796

		63.453

		505.910



		AF.43347

		    -      Mác 250

		m3

		348.013

		126.796

		63.453

		538.262



		AF.43348

		    -      Mác 300

		m3

		381.260

		126.796

		63.453

		571.509



		AF.43349

		    -      Mác 350

		m3

		417.018

		126.796

		63.453

		607.267



		

		

		

		

		

		

		





AF.43400 - Bê tông tường thượng lưu đập


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường thượng lưu đập

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43412

		    -      Mác 200

		m3

		366.776

		129.646

		63.453

		559.875



		AF.43413

		    -      Mác 250

		m3

		400.612

		129.646

		63.453

		593.711



		AF.43414

		    -      Mác 300

		m3

		435.797

		129.646

		63.453

		628.896



		AF.43415

		    -      Mác 350

		m3

		478.307

		129.646

		63.453

		671.406



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43416

		    -      Mác 200

		m3

		348.368

		129.646

		63.453

		541.467



		AF.43417

		    -      Mác 250

		m3

		380.719

		129.646

		63.453

		573.818



		AF.43418

		    -      Mác 300

		m3

		413.966

		129.646

		63.453

		607.065



		AF.43419

		    -      Mác 350

		m3

		449.725

		129.646

		63.453

		642.824



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43422

		    -      Mác 200

		m3

		334.074

		117.367

		63.453

		514.894



		AF.43423

		    -      Mác 250

		m3

		367.910

		117.367

		63.453

		548.730



		AF.43424

		    -      Mác 300

		m3

		403.095

		117.367

		63.453

		583.915



		AF.43425

		    -      Mác 350

		m3

		445.606

		117.367

		63.453

		626.426



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43426

		    -      Mác 200

		m3

		315.666

		117.367

		63.453

		496.486



		AF.43427

		    -      Mác 250

		m3

		348.017

		117.367

		63.453

		528.837



		AF.43428

		    -      Mác 300

		m3

		381.265

		117.367

		63.453

		562.085



		AF.43429

		    -      Mác 350

		m3

		417.023

		117.367

		63.453

		597.843



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43432

		    -      Mác 200

		m3

		327.595

		105.581

		57.506

		490.682



		AF.43433

		    -      Mác 250

		m3

		361.431

		105.581

		57.506

		524.518



		AF.43434

		    -      Mác 300

		m3

		396.616

		105.581

		57.506

		559.703



		AF.43435

		    -      Mác 350

		m3

		439.127

		105.581

		57.506

		602.214



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43436

		    -      Mác 200

		m3

		309.188

		105.581

		57.506

		472.275



		AF.43437

		    -      Mác 250

		m3

		341.539

		105.581

		57.506

		504.626



		AF.43438

		    -      Mác 300

		m3

		374.786

		105.581

		57.506

		537.873



		AF.43439

		    -      Mác 350

		m3

		410.544

		105.581

		57.506

		573.631



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên

		

		

		

		 

		



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43442

		    -      Mác 200

		m3

		323.272

		95.056

		57.506

		475.834



		AF.43443

		    -      Mác 250

		m3

		357.108

		95.056

		57.506

		509.670



		AF.43444

		    -      Mác 300

		m3

		392.293

		95.056

		57.506

		544.855



		AF.43445

		    -      Mác 350

		m3

		434.804

		95.056

		57.506

		587.366



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43446

		    -      Mác 200

		m3

		304.864

		95.056

		57.506

		457.426



		AF.43447

		    -      Mác 250

		m3

		337.215

		95.056

		57.506

		489.777



		AF.43448

		    -      Mác 300

		m3

		370.463

		95.056

		57.506

		523.025



		AF.43449

		    -      Mác 350

		m3

		406.221

		95.056

		57.506

		558.783



		

		

		

		

		

		

		





AF.43510 - Bê tông thân đập


AF.43520 - Bê tông mặt cong đập tràn


AF.43530 - Bê tông mũi phóng


AF.43540 - Bê tông dốc nước


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông thân đập, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43513

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		46.596

		50.980

		413.145



		AF.43514

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		46.596

		50.980

		447.315



		AF.43515

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		46.596

		50.980

		482.849



		AF.43516

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		46.596

		50.980

		525.780



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43523

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		176.900

		58.081

		550.550



		AF.43524

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		176.900

		58.081

		584.720



		AF.43525

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		176.900

		58.081

		620.254



		AF.43526

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		176.900

		58.081

		663.185



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43533

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		100.428

		50.980

		466.977



		AF.43534

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		100.428

		50.980

		501.147



		AF.43535

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		100.428

		50.980

		536.681



		AF.43536

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		100.428

		50.980

		579.612



		

		Bê tông dốc nước, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43543

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		84.037

		50.980

		447.492



		AF.43544

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		84.037

		50.980

		481.328



		AF.43545

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		84.037

		50.980

		516.513



		AF.43546

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		84.037

		50.980

		559.023



		

		

		

		

		

		

		





AF.43600 - Bê tông tháp điều áp


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao (25m

		

		

		

		

		



		AF.43613

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		233.527

		69.399

		615.401



		AF.43614

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		233.527

		69.399

		649.237



		AF.43615

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		233.527

		69.399

		684.422



		AF.43616

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		233.527

		69.399

		726.932



		

		Chiều cao >25m

		

		

		

		 

		



		AF.43623

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		261.485

		78.318

		652.278



		AF.43624

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		261.485

		78.318

		686.114



		AF.43625

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		261.485

		78.318

		721.299



		AF.43626

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		261.485

		78.318

		763.809



		

		

		

		

		

		

		





AF.43710 - Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43712

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		108.541

		78.318

		499.334



		AF.43713

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		108.541

		78.318

		533.170



		AF.43714

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		108.541

		78.318

		568.355



		AF.43715

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		108.541

		78.318

		610.865



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43716

		    -      Mác 200

		m3

		294.067

		108.541

		78.318

		480.926



		AF.43717

		    -      Mác 250

		m3

		326.418

		108.541

		78.318

		513.277



		AF.43718

		    -      Mác 300

		m3

		359.666

		108.541

		78.318

		546.525



		AF.43719

		    -      Mác 350

		m3

		395.424

		108.541

		78.318

		582.283



		

		

		

		

		

		

		





AF.43720 - Bê tông bọc đường ống thép áp lực


AF.43730 - BÊ tông Bệ Đỡ MáY PHáT


AF.43740 - Bê tông mái kênh, mái hố xói 


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43723

		    -      Mác 200

		m3

		375.110

		144.724

		63.453

		583.287



		AF.43724

		    -      Mác 250

		m3

		408.946

		144.724

		63.453

		617.123



		AF.43725

		    -      Mác 300

		m3

		444.131

		144.724

		63.453

		652.308



		AF.43726

		    -      Mác 350

		m3

		486.642

		144.724

		63.453

		694.819



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát

		

		

		

		 

		



		

		Đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43732

		    -      Mác 200

		m3

		315.569

		142.243

		57.506

		515.318



		AF.43733

		    -      Mác 250

		m3

		349.739

		142.243

		57.506

		549.488



		AF.43734

		    -      Mác 300

		m3

		385.273

		142.243

		57.506

		585.022



		AF.43735

		    -      Mác 350

		m3

		428.204

		142.243

		57.506

		627.953



		

		Đá 2x4

		

		

		

		 

		



		AF.43736

		    -      Mác 200

		m3

		296.978

		142.243

		57.506

		496.727



		AF.43737

		    -      Mác 250

		m3

		329.650

		142.243

		57.506

		529.399



		AF.43738

		    -      Mác 300

		m3

		363.227

		142.243

		57.506

		562.976



		AF.43739

		    -      Mác 350

		m3

		399.339

		142.243

		57.506

		599.088



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43743

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		106.328

		63.453

		482.256



		AF.43744

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		106.328

		63.453

		516.092



		AF.43745

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		106.328

		63.453

		551.277



		AF.43746

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		106.328

		63.453

		593.787



		

		

		

		

		

		

		





AF.43750 - BÊ tông buồng xoắn


AF.43760 - BÊ tông ống hút


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43753

		    -      Mác 200

		m3

		350.082

		173.669

		57.506

		581.257



		AF.43754

		    -      Mác 250

		m3

		383.918

		173.669

		57.506

		615.093



		AF.43755

		    -      Mác 300

		m3

		419.103

		173.669

		57.506

		650.278



		AF.43756

		    -      Mác 350

		m3

		461.614

		173.669

		57.506

		692.789



		

		Bê tông ống hút, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.43763

		    -      Mác 200

		m3

		350.082

		142.952

		57.506

		550.540



		AF.43764

		    -      Mác 250

		m3

		383.918

		142.952

		57.506

		584.376



		AF.43765

		    -      Mác 300

		m3

		419.103

		142.952

		57.506

		619.561



		AF.43766

		    -      Mác 350

		m3

		461.614

		142.952

		57.506

		662.072



		

		

		

		

		

		

		





AF.43770 -  Bê tông sàn dày ≥ 30cm


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông sàn dày ≥ 30cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43773

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		86.613

		63.453

		462.541



		AF.43774

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		86.613

		63.453

		496.377



		AF.43775

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		86.613

		63.453

		531.562



		AF.43776

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		86.613

		63.453

		574.072



		

		

		

		

		

		

		





AF.43800 - Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông cốt liệu lớn DMAX ≥ 80mm

		

		

		

		

		



		AF.43813

		    -      Mác 200

		m3

		312.475

		46.596

		90.813

		449.884



		AF.43814

		    -      Mác 250

		m3

		346.311

		46.596

		90.813

		483.720



		AF.43815

		    -      Mác 300

		m3

		381.496

		46.596

		90.813

		518.905



		AF.43816

		    -      Mác 350

		m3

		424.006

		46.596

		90.813

		561.415



		

		

		

		

		

		

		





AF.43900 - Bê tông chèn ( khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, 
mố đỡ, gối van )


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông chèn (khe van, khe phai, khe lưới chắn rác, mố đỡ, gối van), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.43913

		    -      Mác 200

		m3

		516.129

		698.390

		76.890

		1.291.409



		AF.43914

		    -      Mác 250

		m3

		549.965

		698.390

		76.890

		1.325.245



		AF.43915

		    -      Mác 300

		m3

		585.150

		698.390

		76.890

		1.360.430



		AF.43916

		    -      Mác 350

		m3

		627.661

		698.390

		76.890

		1.402.941



		

		

		

		

		

		

		





AF.44000 - Công tác bê tông thủy công đổ bằng máy bơm


Thành phần công việc: 


Vệ sinh khối đổ, gia công, lắp đặt tháo dỡ hộc kỹ thuật, cầu công tác (nếu có).; Lắp đặt và di chuyển ống bơm theo từng điều kiện thi công cụ thể. Đổ và bảo dưỡng bê tông theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa có độ sụt 14-17cm.


AF.44110 - Bê tông lót móng, lấp đầy


AF.44120 - Bê tông bản đáy


AF.44130 - Bê tông nền


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông lót móng, lấp đầy, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44112

		    -      Mác 150

		m3

		279.593

		19.215

		38.218

		337.026



		AF.44113

		    -      Mác 200

		m3

		315.979

		19.215

		38.218

		373.412



		

		Bê tông bản đáy, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.44122

		    -      Mác 150

		m3

		285.185

		52.589

		38.218

		375.992



		AF.44123

		    -      Mác 200

		m3

		322.299

		52.589

		38.218

		413.106



		AF.44124

		    -      Mác 250

		m3

		358.511

		52.589

		38.218

		449.318



		AF.44125

		    -      Mác 300

		m3

		395.690

		52.589

		38.218

		486.497



		

		Bê tông nền, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.44132

		    -      Mác 150

		m3

		285.171

		29.328

		38.002

		352.501



		AF.44133

		    -      Mác 200

		m3

		322.283

		29.328

		38.002

		389.613



		AF.44134

		    -      Mác 250

		m3

		358.493

		29.328

		38.002

		425.823



		AF.44135

		    -      Mác 300

		m3

		395.671

		29.328

		38.002

		463.001



		

		

		

		

		

		

		





AF.44200 - Bê tông tường cánh, tường biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tường cánh tường biên, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		AF.44213

		    -      Mác 200

		m3

		425.611

		162.044

		44.874

		632.529



		AF.44214

		    -      Mác 250

		m3

		461.468

		162.044

		44.874

		668.386



		AF.44215

		    -      Mác 300

		m3

		498.282

		162.044

		44.874

		705.200



		AF.44216

		    -      Mác 350

		m3

		541.386

		162.044

		44.874

		748.304



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		 

		0



		AF.44223

		    -      Mác 200

		m3

		362.337

		146.695

		44.874

		553.906



		AF.44224

		    -      Mác 250

		m3

		398.194

		146.695

		44.874

		589.763



		AF.44225

		    -      Mác 300

		m3

		435.009

		146.695

		44.874

		626.578



		AF.44226

		    -      Mác 350

		m3

		478.112

		146.695

		44.874

		669.681



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		 

		0



		AF.44233

		    -      Mác 200

		m3

		349.380

		132.003

		44.874

		526.257



		AF.44234

		    -      Mác 250

		m3

		385.237

		132.003

		44.874

		562.114



		AF.44235

		    -      Mác 300

		m3

		422.052

		132.003

		44.874

		598.929



		AF.44236

		    -      Mác 350

		m3

		465.155

		132.003

		44.874

		642.032



		

		Chiều dày ( 3m

		

		

		

		 

		0



		AF.44243

		    -      Mác 200

		m3

		340.733

		118.792

		44.874

		504.399



		AF.44244

		    -      Mác 250

		m3

		376.590

		118.792

		44.874

		540.256



		AF.44245

		    -      Mác 300

		m3

		413.405

		118.792

		44.874

		577.071



		AF.44246

		    -      Mác 350

		m3

		456.508

		118.792

		44.874

		620.174



		

		Chiều dày ( 5m

		

		

		

		 

		0



		AF.44253

		    -      Mác 200

		m3

		334.256

		106.896

		44.874

		486.026



		AF.44254

		    -      Mác 250

		m3

		370.113

		106.896

		44.874

		521.883



		AF.44255

		    -      Mác 300

		m3

		406.928

		106.896

		44.874

		558.698



		AF.44256

		    -      Mác 350

		m3

		450.031

		106.896

		44.874

		601.801



		

		Chiều dày > 5m

		

		

		

		 

		0



		AF.44263

		    -      Mác 200

		m3

		329.934

		96.207

		44.874

		471.015



		AF.44264

		    -      Mác 250

		m3

		365.791

		96.207

		44.874

		506.872



		AF.44265

		    -      Mác 300

		m3

		402.605

		96.207

		44.874

		543.686



		AF.44266

		    -      Mác 350

		m3

		445.709

		96.207

		44.874

		586.790



		

		

		

		

		

		

		





AF.44300 - Bê tông trụ Pin, trụ biên


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông trụ pin, trụ biên, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		AF.44313

		    -      Mác 200

		m3

		425.611

		173.556

		44.874

		644.041



		AF.44314

		    -      Mác 250

		m3

		461.468

		173.556

		44.874

		679.898



		AF.44315

		    -      Mác 300

		m3

		498.282

		173.556

		44.874

		716.712



		AF.44316

		    -      Mác 350

		m3

		541.386

		173.556

		44.874

		759.816



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		 

		



		AF.44323

		    -      Mác 200

		m3

		362.337

		156.562

		44.874

		563.773



		AF.44324

		    -      Mác 250

		m3

		398.194

		156.562

		44.874

		599.630



		AF.44325

		    -      Mác 300

		m3

		435.009

		156.562

		44.874

		636.445



		AF.44326

		    -      Mác 350

		m3

		478.112

		156.562

		44.874

		679.548



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		 

		



		AF.44333

		    -      Mác 200

		m3

		349.380

		140.884

		44.874

		535.138



		AF.44334

		    -      Mác 250

		m3

		385.237

		140.884

		44.874

		570.995



		AF.44335

		    -      Mác 300

		m3

		422.052

		140.884

		44.874

		607.810



		AF.44336

		    -      Mác 350

		m3

		465.155

		140.884

		44.874

		650.913



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		 

		



		AF.44343

		    -      Mác 200

		m3

		340.733

		126.796

		44.874

		512.403



		AF.44344

		    -      Mác 250

		m3

		376.590

		126.796

		44.874

		548.260



		AF.44345

		    -      Mác 300

		m3

		413.405

		126.796

		44.874

		585.075



		AF.44346

		    -      Mác 350

		m3

		456.508

		126.796

		44.874

		628.178



		

		

		

		

		

		

		





AF.44400 - Bê tông tường thượng lưu đập


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tường thượng lưu đập, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày (0,45m

		

		

		

		

		



		AF.44413

		    -      Mác 200

		m3

		373.440

		129.646

		44.874

		547.960



		AF.44414

		    -      Mác 250

		m3

		409.297

		129.646

		44.874

		583.817



		AF.44415

		    -      Mác 300

		m3

		446.111

		129.646

		44.874

		620.631



		AF.44416

		    -      Mác 350

		m3

		489.215

		129.646

		44.874

		663.735



		

		Chiều dày ( 1m

		

		

		

		 

		



		AF.44423

		    -      Mác 200

		m3

		340.738

		117.367

		44.874

		502.979



		AF.44424

		    -      Mác 250

		m3

		376.595

		117.367

		44.874

		538.836



		AF.44425

		    -      Mác 300

		m3

		413.410

		117.367

		44.874

		575.651



		AF.44426

		    -      Mác 350

		m3

		456.513

		117.367

		44.874

		618.754



		

		Chiều dày ( 2m

		

		

		

		 

		



		AF.44433

		    -      Mác 200

		m3

		334.260

		105.581

		44.874

		484.715



		AF.44434

		    -      Mác 250

		m3

		370.116

		105.581

		44.874

		520.571



		AF.44435

		    -      Mác 300

		m3

		406.931

		105.581

		44.874

		557.386



		AF.44436

		    -      Mác 350

		m3

		450.034

		105.581

		44.874

		600.489



		

		Chiều dày > 2m

		

		

		

		 

		



		AF.44443

		    -      Mác 200

		m3

		329.936

		95.056

		44.874

		469.866



		AF.44444

		    -      Mác 250

		m3

		365.793

		95.056

		44.874

		505.723



		AF.44445

		    -      Mác 300

		m3

		402.608

		95.056

		44.874

		542.538



		AF.44446

		    -      Mác 350

		m3

		445.711

		95.056

		44.874

		585.641



		

		

		

		

		

		

		





AF.44510 - Bê tông thân đập


AF.44520 - Bê tông mặt cong đập tràn


AF.44530 - Bê tông mũi phóng


AF.44540 - Bê tông dốc nước


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông thân đập, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44513

		    -      Mác 200

		m3

		322.299

		46.596

		38.218

		407.113



		AF.44514

		    -      Mác 250

		m3

		358.511

		46.596

		38.218

		443.325



		AF.44515

		    -      Mác 300

		m3

		395.690

		46.596

		38.218

		480.504



		AF.44516

		    -      Mác 350

		m3

		439.220

		46.596

		38.218

		524.034



		

		Bê tông mặt cong đập tràn, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.44523

		    -      Mác 200

		m3

		322.299

		176.900

		44.874

		544.073



		AF.44524

		    -      Mác 250

		m3

		358.511

		176.900

		44.874

		580.285



		AF.44525

		    -      Mác 300

		m3

		395.690

		176.900

		44.874

		617.464



		AF.44526

		    -      Mác 350

		m3

		439.220

		176.900

		44.874

		660.994



		

		Bê tông mũi phóng, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.44533

		    -      Mác 200

		m3

		322.299

		100.428

		38.218

		460.945



		AF.44534

		    -      Mác 250

		m3

		358.511

		100.428

		38.218

		497.157



		AF.44535

		    -      Mác 300

		m3

		395.690

		100.428

		38.218

		534.336



		AF.44536

		    -      Mác 350

		m3

		439.220

		100.428

		38.218

		577.866



		

		Bê tông dốc nước, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.44543

		    -      Mác 200

		m3

		319.139

		84.037

		38.218

		441.394



		AF.44544

		    -      Mác 250

		m3

		354.996

		84.037

		38.218

		477.251



		AF.44545

		    -      Mác 300

		m3

		391.810

		84.037

		38.218

		514.065



		AF.44546

		    -      Mác 350

		m3

		434.914

		84.037

		38.218

		557.169



		

		

		

		

		

		

		





AF.44600 - Bê tông tháp điều áp


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông tháp điều áp, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao (25m

		

		

		

		

		



		AF.44613

		    -      Mác 200

		m3

		319.139

		233.527

		44.874

		597.540



		AF.44614

		    -      Mác 250

		m3

		354.996

		233.527

		44.874

		633.397



		AF.44615

		    -      Mác 300

		m3

		391.810

		233.527

		44.874

		670.211



		AF.44616

		    -      Mác 350

		m3

		434.914

		233.527

		44.874

		713.315



		

		Chiều cao >25m

		

		

		

		 

		



		AF.44623

		    -      Mác 200

		m3

		319.139

		261.485

		50.389

		631.013



		AF.44624

		    -      Mác 250

		m3

		354.996

		261.485

		50.389

		666.870



		AF.44625

		    -      Mác 300

		m3

		391.810

		261.485

		50.389

		703.684



		AF.44626

		    -      Mác 350

		m3

		434.914

		261.485

		50.389

		746.788



		

		

		

		

		

		

		





AF.44710 - Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bê tông mố đỡ, mố néo đường ống áp lực, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44713

		    -      Mác 200

		m3

		319.139

		108.541

		44.874

		472.554



		AF.44714

		    -      Mác 250

		m3

		354.996

		108.541

		44.874

		508.411



		AF.44715

		    -      Mác 300

		m3

		391.810

		108.541

		44.874

		545.225



		AF.44716

		    -      Mác 350

		m3

		434.914

		108.541

		44.874

		588.329



		

		

		

		

		

		

		





AF.44720 - Bê tông bọc đường ống thép áp lực


AF.44730 - BÊ tông Bệ Đỡ MáY PHáT


AF.44740 - Bê tông mái kênh, mái hố xói 


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bọc đường ống thép áp lực, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44723

		    -      Mác 200

		m3

		381.774

		144.724

		44.874

		571.372



		AF.44724

		    -      Mác 250

		m3

		417.631

		144.724

		44.874

		607.229



		AF.44725

		    -      Mác 300

		m3

		454.446

		144.724

		44.874

		644.044



		AF.44726

		    -      Mác 350

		m3

		497.549

		144.724

		44.874

		687.147



		

		Bê tông bệ đỡ máy phát, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.44733

		    -      Mác 200

		m3

		322.299

		142.243

		44.874

		509.416



		AF.44734

		    -      Mác 250

		m3

		358.511

		142.243

		44.874

		545.628



		AF.44735

		    -      Mác 300

		m3

		395.690

		142.243

		44.874

		582.807



		AF.44736

		    -      Mác 350

		m3

		439.220

		142.243

		44.874

		626.337



		

		Bê tông mái kênh, mái ống xói, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.44743

		    -      Mác 200

		m3

		319.139

		106.328

		44.874

		470.341



		AF.44744

		    -      Mác 250

		m3

		354.996

		106.328

		44.874

		506.198



		AF.44745

		    -      Mác 300

		m3

		391.810

		106.328

		44.874

		543.012



		AF.44746

		    -      Mác 350

		m3

		434.914

		106.328

		44.874

		586.116



		

		

		

		

		

		

		





AF.44750 - BÊ tông buồng xoắn


AF.44760 - BÊ tông ống hút


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông buồng xoắn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44753

		    -      Mác 200

		m3

		356.746

		173.669

		44.874

		575.289



		AF.44754

		    -      Mác 250

		m3

		392.603

		173.669

		44.874

		611.146



		AF.44755

		    -      Mác 300

		m3

		429.418

		173.669

		44.874

		647.961



		AF.44756

		    -      Mác 350

		m3

		472.521

		173.669

		44.874

		691.064



		

		Bê tông ống hút, đá 1x2

		

		

		

		 

		



		AF.44763

		    -      Mác 200

		m3

		356.746

		142.952

		44.874

		544.572



		AF.44764

		    -      Mác 250

		m3

		392.603

		142.952

		44.874

		580.429



		AF.44765

		    -      Mác 300

		m3

		429.418

		142.952

		44.874

		617.244



		AF.44766

		    -      Mác 350

		m3

		472.521

		142.952

		44.874

		660.347



		

		

		

		

		

		

		





AF.44770 -  Bê tông sàn dày ≥ 30cm


Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông sàn dày ≥ 30cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AF.44773

		    -      Mác 200

		m3

		319.139

		86.613

		44.874

		450.626



		AF.44774

		    -      Mác 250

		m3

		354.996

		86.613

		44.874

		486.483



		AF.44775

		    -      Mác 300

		m3

		391.810

		86.613

		44.874

		523.297



		AF.44776

		    -      Mác 350

		m3

		434.914

		86.613

		44.874

		566.401



		

		

		

		

		

		

		





AF.51100 - Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu, cân đong vật liệu, trộn vữa bê tông đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đơn vị tính: đồng/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất vữa bê tông qua dây chuyền trạm trộn, công suất

		

		

		

		

		



		AF.51110

		    -  
(16m3/h

		m3

		

		5.562

		57.823

		63.385



		AF.51120

		    -  
(25m3/h

		m3

		

		4.703

		45.043

		49.746



		AF.51130

		    -  
(30m3/h

		m3

		

		4.551

		45.795

		50.346



		AF.51140

		    -  
(50m3/h

		m3

		

		3.540

		32.159

		35.699



		AF.51150

		    -  
(125m3/h

		m3

		

		3.034

		34.040

		37.074



		AF.51160

		    -  
(160m3/h

		m3

		

		2.832

		32.605

		35.437



		

		

		

		

		

		

		





AF.52100 - Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn

		

		

		

		

		



		

		Phạm vi (0,5km

		

		

		

		

		



		AF.52111

		    -      Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		4.266.947

		4.266.947



		AF.52112

		    -      Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		5.662.749

		5.662.749



		AF.52113

		    -      Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		5.042.976

		5.042.976



		

		Phạm vi (1km

		

		

		

		

		



		AF.52121

		    -      Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		4.566.787

		4.566.787



		AF.52122

		    -      Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		6.032.561

		6.032.561



		AF.52123

		    -      Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		5.375.148

		5.375.148



		

		Phạm vi (1,5km

		

		

		

		

		



		AF.52131

		    -      Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		4.843.562

		4.843.562



		AF.52132

		    -      Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		6.471.713

		6.471.713



		AF.52133

		    -      Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		5.737.517

		5.737.517



		

		Phạm vi (2km

		

		

		

		

		



		AF.52141

		    -      Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		5.258.724

		5.258.724



		AF.52142

		    -      Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		6.980.205

		6.980.205



		AF.52143

		    -      Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		6.190.479

		6.190.479



		

		Phạm vi (3km

		

		

		

		

		



		AF.52151

		    -      Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		6.227.437

		6.227.437



		AF.52152

		    -      Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		8.228.321

		8.228.321



		AF.52153

		    -      Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		7.307.785

		7.307.785



		

		Phạm vi (4km

		

		

		

		

		



		AF.52161

		    -      Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		6.838.648

		6.838.648



		AF.52162

		    -      Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		9.060.398

		9.060.398



		AF.52163

		    -      Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		8.062.722

		8.062.722



		

		

		

		

		

		

		





Phạm vi ngoài 4km, cứ 1km vận chuyển tiếp áp dụng đơn giá vận chuyển ở cự ly 4km cộng với đơn giá vận chuyển 1km tiếp theo


Đơn vị tính: đồng/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn 1km tiếp theo ngoài phạm vi 4km

		

		

		

		

		



		AF.52171

		    -      Ô tô 6m3

		100m3

		

		

		581.227

		581.227



		AF.52172

		    -      Ô tô 10,7m3

		100m3

		

		

		771.983

		771.983



		AF.52173

		    -      Ô tô 14,5m3

		100m3

		

		

		685.482

		685.482



		

		

		

		

		

		

		





AF.52200 - Vận chuyển vữa bê tông trong hầm 


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng xe goòng

		

		

		

		

		



		AF.52211

		    -      Cự ly (0,5km

		100m3

		

		

		17.231.649

		17.231.649



		AF.52212

		    -      Cự ly (1km

		100m3

		

		

		18.870.156

		18.870.156



		AF.52213

		    -      Cự ly (1,5km

		100m3

		

		

		20.506.831

		20.506.831



		AF.52214

		    -      Cự ly (2km

		100m3

		

		

		22.143.506

		22.143.506



		AF.52215

		    -      Cự ly (3km

		100m3

		

		

		25.406.894

		25.406.894



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn

		

		

		

		

		



		AF.52221

		    -      Cự ly (0,5km

		100m3

		

		

		4.648.666

		4.648.666



		AF.52222

		    -      Cự ly (1km

		100m3

		

		

		5.249.498

		5.249.498



		AF.52223

		    -      Cự ly (1,5km

		100m3

		

		

		5.850.331

		5.850.331



		AF.52224

		    -      Cự ly (2km

		100m3

		

		

		6.451.163

		6.451.163



		AF.52225

		    -      Cự ly (3km

		100m3

		

		

		7.645.908

		7.645.908



		

		

		

		

		

		

		





AF.52300 - Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ


Đơn vị tính: đồng/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô tự đổ

		

		

		

		

		



		

		Phạm vi (0,5km

		

		

		

		

		



		AF.52311

		    -      Ô tô 10Tấn

		100m3

		

		

		2.947.014

		2.947.014



		AF.52312

		    -      Ô tô 15Tấn

		100m3

		

		

		2.318.020

		2.318.020



		AF.52313

		    -      Ô tô 22Tấn

		100m3

		

		

		2.066.350

		2.066.350



		

		Phạm vi (1km

		

		

		

		

		



		AF.52321

		    -      Ô tô 10Tấn

		100m3

		

		

		3.156.093

		3.156.093



		AF.52322

		    -      Ô tô 15Tấn

		100m3

		

		

		2.446.799

		2.446.799



		AF.52323

		    -      Ô tô 22Tấn

		100m3

		

		

		2.195.496

		2.195.496



		

		Phạm vi (1,5km

		

		

		

		

		



		AF.52331

		    -      Ô tô 10Tấn

		100m3

		

		

		3.275.567

		3.275.567



		AF.52332

		    -      Ô tô 15Tấn3

		100m3

		

		

		2.634.113

		2.634.113



		AF.52333

		    -      Ô tô 22Tấn3

		100m3

		

		

		2.353.343

		2.353.343



		

		Phạm vi (2km

		

		

		

		

		



		AF.52341

		    -      Ô tô 10Tấn

		100m3

		

		

		3.633.987

		3.633.987



		AF.52342

		    -      Ô tô 15Tấn

		100m3

		

		

		2.833.135

		2.833.135



		AF.52343

		    -      Ô tô 22Tấn

		100m3

		

		

		2.525.538

		2.525.538



		

		Phạm vi (3km

		

		

		

		

		



		AF.52351

		    -      Ô tô 10Tấn

		100m3

		

		

		4.301.048

		4.301.048



		AF.52352

		    -      Ô tô 15Tấn

		100m3

		

		

		3.336.543

		3.336.543



		AF.52353

		    -      Ô tô 22Tấn

		100m3

		

		

		2.984.727

		2.984.727



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Vận chuyển vữa bê tông bằng ôtô tự đổ được tính đơn giá ở cự ly tối đa bằng 3km, không áp dụng đối với cự ly vận chuyển >3km.

AF.60000 - Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép

Quy định áp dụng:


Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép được tính đơn giá cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm chi phí hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, bốc xếp, vận chuyển lên cao bằng máy


AF.61100 - cốt thép móng


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép móng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.61110

		
(10mm

		Tấn

		8.001.144

		620.547

		30.230

		8.651.921



		AF.61120

		
(18mm

		Tấn

		8.106.698

		457.188

		170.936

		8.734.822



		AF.61130

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		348.098

		178.498

		8.611.372



		

		

		

		

		

		

		





AF.61200 - Cốt thép bệ máy


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép bệ máy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.61210

		
(10mm

		Tấn

		8.001.144

		709.353

		30.230

		8.740.727



		AF.61220

		
(18mm

		Tấn

		8.108.509

		552.572

		176.177

		8.837.258



		AF.61230

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		429.230

		178.498

		8.692.504



		

		

		

		

		

		

		





AF.61300 - Cốt thép tường


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép tường,

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.61311

		    -      Chiều cao ( 4m

		Tấn

		8.001.144

		747.178

		30.230

		8.778.552



		AF.61312

		    -      Chiều cao ( 16m

		Tấn

		8.001.144

		774.039

		38.352

		8.813.535



		AF.61313

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.001.144

		851.334

		104.327

		8.956.805



		AF.61314

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.001.144

		889.707

		134.988

		9.025.839



		

		Đường kính cốt thép (18mm

		

		

		

		

		



		AF.61321

		    -      Chiều cao ( 4m

		Tấn

		8.106.698

		612.324

		170.936

		8.889.958



		AF.61322

		    -      Chiều cao ( 16m

		Tấn

		8.106.698

		668.788

		181.871

		8.957.357



		AF.61323

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.106.698

		735.666

		239.972

		9.082.336



		AF.61324

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.106.698

		767.461

		268.093

		9.142.252



		

		Đường kính cốt thép >18mm

		

		

		

		

		



		AF.61331

		    -      Chiều cao ( 4m

		Tấn

		8.084.776

		498.850

		178.498

		8.762.124



		AF.61332

		    -      Chiều cao ( 16m

		Tấn

		8.084.776

		558.602

		189.584

		8.832.962



		AF.61333

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.084.776

		613.969

		239.811

		8.938.556



		AF.61334

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.084.776

		642.475

		268.862

		8.996.113



		

		

		

		

		

		

		





AF.61400 - Cốt thép Cột, trụ


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép cột trụ

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.61411

		    -      Chiều cao ( 4m

		Tấn

		8.001.144

		815.702

		30.230

		8.847.076



		AF.61412

		    -      Chiều cao ( 16m

		Tấn

		8.001.144

		836.533

		38.352

		8.876.029



		AF.61413

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.001.144

		919.857

		109.576

		9.030.577



		AF.61414

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.001.144

		962.067

		141.932

		9.105.143



		

		Đường kính cốt thép (18mm

		

		

		

		

		



		AF.61421

		    -      Chiều cao ( 4m

		Tấn

		8.108.509

		549.283

		176.177

		8.833.969



		AF.61422

		    -      Chiều cao ( 16m

		Tấn

		8.108.509

		558.602

		187.217

		8.854.328



		AF.61423

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.108.509

		614.517

		245.318

		8.968.344



		AF.61424

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.108.509

		642.475

		273.438

		9.024.422



		

		Đường kính cốt thép >18mm

		

		

		

		

		



		AF.61431

		    -      Chiều cao ( 4m

		Tấn

		8.093.827

		464.862

		207.324

		8.766.013



		AF.61432

		    -      Chiều cao ( 16m

		Tấn

		8.093.827

		485.145

		218.987

		8.797.959



		AF.61433

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.093.827

		533.934

		269.214

		8.896.975



		AF.61434

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.093.827

		558.054

		298.265

		8.950.146



		

		

		

		

		

		

		





AF.61500 - Cốt thép xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.61511

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		8.001.144

		888.062

		30.230

		8.919.436



		AF.61512

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		8.001.144

		908.345

		38.352

		8.947.841



		AF.61513

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.001.144

		999.344

		109.576

		9.110.064



		AF.61514

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.001.144

		1.047.036

		141.932

		9.190.112



		

		Đường kính cốt thép (18mm

		

		

		

		

		



		AF.61521

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		8.107.302

		550.379

		172.639

		8.830.320



		AF.61522

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		8.107.302

		570.662

		183.609

		8.861.573



		AF.61523

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.107.302

		627.674

		241.710

		8.976.686



		AF.61524

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.107.302

		656.179

		269.830

		9.033.311



		

		Đường kính cốt thép >18mm

		

		

		

		

		



		AF.61531

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		8.092.218

		498.850

		202.869

		8.793.937



		AF.61532

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		8.092.218

		502.687

		214.443

		8.809.348



		AF.61533

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.092.218

		553.668

		264.670

		8.910.556



		AF.61534

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.092.218

		578.337

		293.721

		8.964.276



		

		

		

		

		

		

		





AF.61600 - Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép lanh tô liền mái hắt, máng nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.61611

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		8.001.144

		1.190.661

		30.230

		9.222.035



		AF.61612

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		8.001.144

		1.212.040

		38.352

		9.251.536



		AF.61613

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.001.144

		1.333.190

		109.576

		9.443.910



		AF.61614

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.001.144

		1.392.394

		141.932

		9.535.470



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép >10mm

		

		

		

		

		



		AF.61621

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		8.192.147

		1.130.909

		171.329

		9.494.385



		AF.61622

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		8.192.147

		1.150.643

		182.272

		9.525.062



		AF.61623

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.192.147

		1.260.829

		240.373

		9.693.349



		AF.61624

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.192.147

		1.323.322

		268.493

		9.783.962



		

		

		

		

		

		

		





AF.61700 - Cốt thép sàn mái


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép sàn mái

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.61711

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		8.001.144

		801.997

		30.835

		8.833.976



		AF.61712

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		8.001.144

		882.580

		122.700

		9.006.424



		AF.61713

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.001.144

		922.598

		135.824

		9.059.566



		

		Đường kính cốt thép >10mm

		

		

		

		

		



		AF.61721

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		8.192.147

		598.071

		182.272

		8.972.490



		AF.61722

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		8.192.147

		657.824

		286.426

		9.136.397



		AF.61723

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.192.147

		923.146

		303.785

		9.419.078



		

		

		

		

		

		

		





AF.61800 - Cốt thép cầu thang


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cầu thang

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép  (10mm

		

		

		

		

		



		AF.61811

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		8.001.144

		993.862

		30.230

		9.025.236



		AF.61812

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		8.001.144

		1.014.693

		38.352

		9.054.189



		AF.61813

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.001.144

		1.116.108

		109.576

		9.226.828



		AF.61814

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.001.144

		1.166.541

		141.932

		9.309.617



		

		Đường kính cốt thép >10mm

		

		

		

		

		



		AF.61821

		    -      Chiều cao (4m

		Tấn

		8.192.147

		789.937

		171.329

		9.153.413



		AF.61822

		    -      Chiều cao (16m

		Tấn

		8.192.147

		801.997

		182.272

		9.176.416



		AF.61823

		    -      Chiều cao ( 50m

		Tấn

		8.192.147

		868.876

		253.497

		9.314.520



		AF.61824

		    -      Chiều cao > 50m

		Tấn

		8.192.147

		908.345

		285.852

		9.386.344



		

		

		

		

		

		

		





AF.62000 - Sản xuất, lắp dựng Cốt thép lồng thang máy, silô, ống khói thi công theo phương pháp cốp pha trượt


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công cốt thép, vận chuyển xa và vận chuyển lên cao đến vị trí mâm sàn thao tác, lắp dựng, đặt, buộc, hàn cốt thép theo đúng yêu cầu kỹ thuật (chiều cao tường nhà, lồng thang máy, silô  ống khói đã tính bình quân trong đơn giá).


 AF.62100 - cốt thép lồng thang máy


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép lồng thang máy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.62110

		
(10mm

		Tấn

		8.013.102

		919.147

		146.540

		9.078.789



		AF.62120

		
(18mm

		Tấn

		7.987.568

		797.461

		302.232

		9.087.261



		AF.62130

		
>18mm

		Tấn

		7.958.312

		667.504

		298.584

		8.924.400



		

		

		

		

		

		

		





AF.62200 - Cốt thép Silô


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép Silô

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.62210

		
(10mm

		Tấn

		8.013.102

		853.578

		725.760

		9.592.440



		AF.62220

		
(18mm

		Tấn

		7.987.166

		738.389

		784.107

		9.509.662



		AF.62230

		
>18mm

		Tấn

		7.960.324

		590.712

		693.423

		9.244.459



		

		

		

		

		

		

		





AF.62300 - Cốt thép ống khói


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép ống khói

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.62310

		
(10mm

		Tấn

		8.013.102

		1.033.745

		134.438

		9.181.285



		AF.62320

		
(18mm

		Tấn

		7.987.166

		886.067

		287.506

		9.160.739



		AF.62330

		
>18mm

		Tấn

		7.960.324

		708.854

		279.695

		8.948.873



		

		

		

		

		

		

		





AF.63100 - Cốt thép giếng nước, giếng cáp


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép giếng nước, giếng cáp

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.63110

		
(10mm

		Tấn

		8.001.144

		1.429.670

		30.230

		9.461.044



		AF.63120

		
(18mm

		Tấn

		8.108.237

		1.437.345

		175.522

		9.721.104



		AF.63130

		
>18mm

		Tấn

		8.093.566

		1.462.562

		207.324

		9.763.452



		

		

		

		

		

		

		





AF.63200 - Cốt thép mương cáp, rãnh nước


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mương cáp, rãnh nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.63210

		
(10mm

		Tấn

		8.001.144

		601.361

		30.230

		8.632.735



		AF.63220

		
>10mm

		Tấn

		8.199.016

		380.441

		191.900

		8.771.357



		

		

		

		

		

		

		





AF.63300 - Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép ống cống, ống buy, ống xi phông, ống xoắn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.63310

		
(10mm

		Tấn

		8.001.144

		1.151.887

		30.230

		9.183.261



		AF.63320

		
(18mm

		Tấn

		8.155.575

		933.324

		324.238

		9.413.137



		AF.63330

		
>18mm

		Tấn

		8.127.015

		856.532

		312.146

		9.295.693



		

		

		

		

		

		

		





AF.64000 - Cốt thép cầu máng


AF.64100 - Cốt thép cầu máng thường


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cầu máng thường

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.64110

		
(10mm

		Tấn

		8.001.144

		1.123.782

		30.230

		9.155.156



		AF.64120

		
(18mm

		Tấn

		8.155.575

		959.326

		324.238

		9.439.139



		AF.64130

		
>18mm

		Tấn

		8.125.004

		849.689

		305.595

		9.280.288



		

		

		

		

		

		

		





AF.64200 - Cốt thép cầu máng vỏ mỏng


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cầu máng vỏ mỏng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.64210

		
(10mm

		Tấn

		8.001.144

		1.583.163

		30.230

		9.614.537



		AF.64220

		
(18mm

		Tấn

		8.155.575

		1.118.849

		324.238

		9.598.662



		AF.64230

		
>18mm

		Tấn

		8.125.004

		1.102.951

		305.595

		9.533.550



		

		

		

		

		

		

		





AF.65100 - Cốt thép móng, mố,trụ, mũ mố, mũ trụ cầu trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố,  mũ trụ cầu trên  cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.65110

		
(10mm

		Tấn

		8.001.144

		991.805

		210.667

		9.203.616



		AF.65120

		
(18mm

		Tấn

		8.125.404

		692.314

		369.156

		9.186.874



		AF.65130

		
>18mm

		Tấn

		8.101.169

		575.944

		359.061

		9.036.174



		

		

		

		

		

		

		





AF.65200 - Cốt thép móng, mố, trụ,mũ mố,mũ trụ cầu dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, mố, trụ, mũ mố,  mũ trụ cầu dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.65210

		
(10mm

		Tấn

		8.001.144

		1.187.921

		270.285

		9.459.350



		AF.65220

		
(18mm

		Tấn

		8.125.404

		830.540

		460.808

		9.416.752



		AF.65230

		
>18mm

		Tấn

		8.101.169

		691.132

		393.359

		9.185.660



		

		

		

		

		

		

		





AF.65300 - Sản xuất, lắp đặt cần neo thép gia cố mái taluy đường


Thành phần công việc:


Gia công, lắp đặt cần neo thép (32mm, định vị cần neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu lên mái taluy bằng thủ công.


(Công tác bơm vữa lỗ neo chưa tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.65310

		Sản xuất, lắp đặt cần neo thép gia cố mái taluy đường

		Tấn

		8.706.977

		3.556.824

		577.546

		12.841.347



		

		

		

		

		

		

		





AF.66100 - Cáp thép dự  ứng lực Dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, làm sạch và khô ống luồn cáp, luồn, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu đúc hẫng (kéo sau)

		

		

		

		

		



		AF.66110

		Dầm đúc hẫng trên cạn

		Tấn

		11.548.338

		1.794.434

		4.085.873

		17.428.645



		AF.66120

		Dầm đúc hẫng trên mặt nước

		Tấn

		11.548.338

		2.050.781

		5.511.244

		19.110.363



		

		

		

		

		

		

		





AF.67100 - Cốt thép cọc khoan nhồi , cọc, tường barrtte trên cạn


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cọc khoan nhồi, cọc, tường Barrette  trên cạn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.67110

		
(18mm

		Tấn

		8.237.131

		726.575

		589.254

		9.552.960



		AF.67120

		
>18mm

		Tấn

		8.218.443

		637.968

		590.339

		9.446.750



		

		

		

		

		

		

		





AF.67200 -  Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép cọc khoan nhồi dưới nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.67210

		
(18mm

		Tấn

		8.237.131

		799.233

		1.007.423

		10.043.787



		AF.67220

		
>18mm

		Tấn

		8.218.443

		701.765

		978.491

		9.898.699



		

		

		

		

		

		

		





AF.68100 - Sản xuất cốt thép bê tông hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn cốt thép. hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép, lắp dựng cốt thép trong hầm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất cốt thép bê tông hầm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68110

		
(18mm

		Tấn

		8.005.123

		444.215

		103.709

		8.553.047



		AF.68120

		
>18mm

		Tấn

		7.996.635

		373.330

		152.091

		8.522.056



		

		

		

		

		

		

		





AF.68200 - Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm


AF.68300 - Lắp dựng cốt thép vòm hầm 


AF.68400 - Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện hầm

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cốt thép nền, tường hầm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68210

		
(18mm

		Tấn

		217.678

		1.078.048

		302.046

		1.597.772



		AF.68220

		
>18mm

		Tấn

		198.468

		1.132.985

		298.036

		1.629.489



		

		Lắp dựng cốt thép vòm hầm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68310

		
(18mm

		Tấn

		226.910

		2.046.225

		422.774

		2.695.909



		AF.68320

		
>18mm

		Tấn

		207.598

		2.117.110

		420.101

		2.744.809



		

		Lắp dựng cốt thép toàn tiết diện

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68410

		
(8mm

		Tấn

		237.168

		1.547.664

		456.186

		2.241.018



		AF.68420

		
>18mm

		Tấn

		217.753

		1.618.550

		452.177

		2.288.480



		

		

		

		

		

		

		





AF.68500 - Lắp dựng cốt thép hầm đứng


AF.68600 - Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng cốt thép hầm đứng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68510

		
(18mm

		Tấn

		413.608

		2.486.895

		911.657

		3.812.160



		AF.68520

		
>18mm

		Tấn

		318.488

		2.563.688

		689.801

		3.571.977



		

		Lắp dựng cốt thép hầm nghiêng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.68610

		
(18mm

		Tấn

		413.608

		2.587.316

		920.099

		3.921.023



		AF.68620

		
>18mm

		Tấn

		318.488

		2.690.100

		698.243

		3.706.831



		

		

		

		

		

		

		





AF.70000 - Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công


Quy định áp dụng:


Đơn giá công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công được tính cho 1 tấn cốt thép đã bao gồm chi phí hao hụt thép ở khâu thi công, chưa bao gồm thép nối chồng, thép chống giữa các lớp cốt thép, thép chờ và các kết cấu thép phi tiêu chuẩn chôn sẵn trong bê tông.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt uốn, hàn, nối, đặt buộc hoặc hàn cốt thép. Dùng cần cẩu để lắp dựng theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AF.71000 - Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông thuỷ công bằng Cần cẩu 16 tấn


AF.71100 - Cốt thép móng, nền, bản đáy


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71110

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		620.547

		105.412

		8.727.103



		AF.71120

		
(18mm

		Tấn

		8.106.698

		457.188

		246.117

		8.810.003



		AF.71130

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		348.098

		253.680

		8.686.554



		

		

		

		

		

		

		





AF.71200 - Cốt thép tường


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tường

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71210

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		763.295

		105.412

		8.869.851



		AF.71220

		
(18mm

		Tấn

		8.106.698

		646.202

		246.117

		8.999.017



		AF.71230

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		534.701

		253.680

		8.873.157



		

		

		

		

		

		

		





AF.71300 - Cốt thép trụ pin, trụ biên


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71310

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		828.200

		105.412

		8.934.756



		AF.71320

		
(18mm

		Tấn

		8.108.509

		554.874

		251.359

		8.914.742



		AF.71330

		
>18mm

		Tấn

		8.093.827

		477.032

		282.506

		8.853.365



		

		

		

		

		

		

		





AF.71400 - Cốt thép mặt cong đập tràn, MũI PHóNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71410

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		760.609

		105.412

		8.867.165



		AF.71420

		
(18mm

		Tấn

		8.106.698

		640.556

		246.117

		8.993.371



		AF.71430

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		528.726

		253.680

		8.867.182



		

		

		

		

		

		

		





AF.71500 - Cốt thép dốc nước


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép dốc nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71510

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		709.353

		105.412

		8.815.909



		AF.71520

		
(18mm

		Tấn

		8.108.509

		552.572

		251.359

		8.912.440



		AF.71530

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		429.230

		253.680

		8.767.686



		

		

		

		

		

		

		





Af.71600 - cốt thép tháp điều áp


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép tháp điều áp

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.71611

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		8.001.144

		1.349.635

		180.594

		9.531.373



		AF.71612

		
    -         >25m

		Tấn

		8.001.144

		1.842.455

		285.849

		10.129.448



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (18mm

		

		

		

		

		



		AF.71621

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		8.113.336

		1.179.697

		341.871

		9.634.904



		AF.71622

		
    -           >25m

		Tấn

		8.113.336

		1.311.262

		447.125

		9.871.723



		

		Đường kính cốt thép >18mm

		

		

		

		

		



		AF.71631

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		8.084.776

		1.072.253

		329.779

		9.486.808



		AF.71632

		
    -           >25m

		Tấn

		8.084.776

		1.092.536

		435.033

		9.612.345



		

		

		

		

		

		

		





AF.71710 - Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71711

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		815.756

		105.412

		8.922.312



		AF.71712

		
(18mm

		Tấn

		8.108.509

		635.458

		251.359

		8.995.326



		AF.71713

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		493.642

		253.680

		8.832.098



		

		

		

		

		

		

		





AF.71720 - Cốt  thép bọc đường ống áp lực, ống hút


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71721

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		1.053.066

		105.412

		9.159.622



		AF.71722

		
(18mm

		Tấn

		8.155.575

		866.135

		399.420

		9.421.130



		AF.71723

		
>18mm

		Tấn

		8.127.015

		794.870

		387.328

		9.309.213



		

		

		

		

		

		

		





AF.71730 - Cốt thép buồng xoắn


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép buồng xoắn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71731

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		993.862

		105.412

		9.100.418



		AF.71732

		
(18mm

		Tấn

		8.106.467

		801.997

		246.511

		9.154.975



		AF.71733

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		769.106

		254.597

		9.108.479



		

		

		

		

		

		

		





AF.71740 - Cốt thép bệ đỡ máy phát


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71741

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		709.353

		105.412

		8.815.909



		AF.71742

		
(18mm

		Tấn

		8.108.509

		552.572

		251.359

		8.912.440



		AF.71743

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		429.230

		253.680

		8.767.686



		

		

		

		

		

		

		





AF.71750 - Cốt thép mái kênh, mái hố sói


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép mái kênh, mái xói

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71751

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		747.178

		105.412

		8.853.734



		AF.71752

		
(18mm

		Tấn

		8.106.698

		612.324

		246.117

		8.965.139



		AF.71753

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		498.850

		253.680

		8.837.306



		

		

		

		

		

		

		





AF.71800 - Cốt thép sàn dày ≥ 30cm


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép sàn dày ≥30cm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.71810

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		801.997

		105.412

		8.908.553



		AF.71820

		
(18mm

		Tấn

		8.106.467

		598.071

		246.511

		8.951.049



		AF.71830

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		454.995

		254.597

		8.794.368



		

		

		

		

		

		

		





AF.72000 - Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép bê tông thuỷ công bằng Cần cẩu 25Tấn


AF.72100 - Cốt thép móng, nền, bản đáy


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72110

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		620.547

		108.548

		8.730.239



		AF.72120

		
(18mm

		Tấn

		8.106.698

		457.188

		249.254

		8.813.140



		AF.72130

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		348.098

		256.816

		8.689.690



		

		

		

		

		

		

		





AF.72200 - Cốt thép tường


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tường

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72210

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		763.295

		108.548

		8.872.987



		AF.72220

		
(18mm

		Tấn

		8.106.698

		646.202

		249.254

		9.002.154



		AF.72230

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		534.701

		256.816

		8.876.293



		

		

		

		

		

		

		





AF.72300 - Cốt thép trụ pin, trụ biên


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72310

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		828.200

		108.548

		8.937.892



		AF.72320

		
(18mm

		Tấn

		8.108.509

		554.874

		254.495

		8.917.878



		AF.72330

		
>18mm

		Tấn

		8.093.827

		477.032

		285.642

		8.856.501



		

		

		

		

		

		

		





AF.72400 - Cốt thép mặt cong đập tràn, MũI PHóNG


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72410

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		760.609

		108.548

		8.870.301



		AF.72420

		
(18mm

		Tấn

		8.106.698

		640.556

		249.254

		8.996.508



		AF.72430

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		528.726

		256.816

		8.870.318



		

		

		

		

		

		

		





AF.72500 - Cốt thép dốc nước


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép dốc nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72510

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		709.353

		108.548

		8.819.045



		AF.72520

		
(18mm

		Tấn

		8.108.509

		552.572

		254.495

		8.915.576



		AF.72530

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		429.230

		256.816

		8.770.822



		

		

		

		

		

		

		





AF.72600 - Cốt thép tháp điều áp


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tháp điều áp

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.72611

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		8.001.144

		1.349.635

		186.866

		9.537.645



		AF.72612

		
    -           >25m

		Tấn

		8.001.144

		1.842.455

		304.343

		10.147.942



		

		Đường kính cốt thép (18mm

		

		

		

		

		



		AF.72621

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		8.113.336

		1.179.697

		348.143

		9.641.176



		AF.72622

		
    -           >25m

		Tấn

		8.113.336

		1.311.262

		465.620

		9.890.218



		

		Đường kính cốt thép >18mm

		

		

		

		

		



		AF.72631

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		8.084.776

		1.072.253

		336.051

		9.493.080



		AF.72632

		
    -           >25m

		Tấn

		8.084.776

		1.092.536

		453.528

		9.630.840



		

		

		

		

		

		

		





AF.72710 - Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72711

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		815.756

		108.548

		8.925.448



		AF.72712

		
(18mm

		Tấn

		8.108.509

		635.458

		254.495

		8.998.462



		AF.72713

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		493.642

		256.816

		8.835.234



		

		

		

		

		

		

		





AF.72720 - Cốt  thép bọc đường ống áp lực, ống hút


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72721

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		1.053.066

		108.548

		9.162.758



		AF.72722

		
(18mm

		Tấn

		8.155.575

		866.135

		402.556

		9.424.266



		AF.72723

		
>18mm

		Tấn

		8.127.015

		794.870

		390.464

		9.312.349



		

		

		

		

		

		

		





AF.72730 - Cốt thép buồng xoắn


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép buồng xoắn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72731

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		993.862

		108.548

		9.103.554



		AF.72732

		
(18mm

		Tấn

		8.106.467

		801.997

		249.647

		9.158.111



		AF.72733

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		769.106

		257.733

		9.111.615



		

		

		

		

		

		

		





AF.72740 - Cốt thép bệ đỡ máy phát


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72741

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		709.353

		108.548

		8.819.045



		AF.72742

		
(18mm

		Tấn

		8.108.509

		552.572

		254.495

		8.915.576



		AF.72743

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		429.230

		256.816

		8.770.822



		

		

		

		

		

		

		





AF.72750 - Cốt thép mái kênh, mái hố sói


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72751

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		747.178

		108.548

		8.856.870



		AF.72752

		
(18mm

		Tấn

		8.106.698

		612.324

		249.254

		8.968.276



		AF.72753

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		498.850

		256.816

		8.840.442



		

		

		

		

		

		

		





AF.72800 - Cốt thép sàn dày ≥ 30cm


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép sàn dày ≥30cm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.72810

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		801.997

		108.548

		8.911.689



		AF.72820

		
(18mm

		Tấn

		8.106.467

		598.071

		249.647

		8.954.185



		AF.72830

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		454.995

		257.733

		8.797.504



		

		

		

		

		

		

		





AF.73000 - Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép  bê tông thuỷ công bằng Cần cẩu 40 tấn 


AF.73100 - Cốt thép móng, nền, bản đáy


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép móng, nền, bản đáy

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73110

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		620.547

		119.425

		8.741.116



		AF.73120

		
(18mm

		Tấn

		8.106.698

		457.188

		260.130

		8.824.016



		AF.73130

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		348.098

		267.693

		8.700.567



		

		

		

		

		

		

		





AF.73200 - Cốt thép tường


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tường

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73210

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		763.295

		119.425

		8.883.864



		AF.73220

		
(18mm

		Tấn

		8.106.698

		646.202

		260.130

		9.013.030



		AF.73230

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		534.701

		267.693

		8.887.170



		

		

		

		

		

		

		





AF.73300 - Cốt thép trụ pin, trụ biên


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép trụ pin, trụ biên

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73310

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		828.200

		119.425

		8.948.769



		AF.73320

		
(18mm

		Tấn

		8.108.509

		554.874

		265.372

		8.928.755



		AF.73330

		
>18mm

		Tấn

		8.093.827

		477.032

		296.519

		8.867.378



		

		

		

		

		

		

		





AF.73400 - Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng

Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mặt cong đập tràn, mũi phóng

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73410

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		760.609

		119.425

		8.881.178



		AF.73420

		
(18mm

		Tấn

		8.106.698

		640.556

		260.130

		9.007.384



		AF.73430

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		528.726

		267.693

		8.881.195



		

		

		

		

		

		

		





AF.73500 - Cốt thép dốc nước


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép dốc nước

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73510

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		709.353

		119.425

		8.829.922



		AF.73520

		
(18mm

		Tấn

		8.108.509

		552.572

		265.372

		8.926.453



		AF.73530

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		429.230

		267.693

		8.781.699



		

		

		

		

		

		

		





AF.73600 - Cốt thép tháp điều áp


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép tháp điều áp

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép (10mm

		

		

		

		

		



		AF.73611

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		8.001.144

		1.349.635

		208.620

		9.559.399



		AF.73612

		
    -           >25m

		Tấn

		8.001.144

		1.842.455

		327.546

		10.171.145



		

		Đường kính cốt thép (18mm

		

		

		

		

		



		AF.73621

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		8.113.336

		1.179.697

		369.897

		9.662.930



		AF.73622

		
    -           >25m

		Tấn

		8.113.336

		1.311.262

		488.823

		9.913.421



		

		Đường kính cốt thép >18mm

		

		

		

		

		



		AF.73631

		
Chiều cao (25m

		Tấn

		8.084.776

		1.072.253

		357.805

		9.514.834



		AF.73632

		
    -           >25m

		Tấn

		8.084.776

		1.092.536

		476.731

		9.654.043



		

		

		

		

		

		

		





AF.73710 - Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mố đỡ, mố néo đường ống áp lực

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73711

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		815.756

		119.425

		8.936.325



		AF.73712

		
(18mm

		Tấn

		8.108.509

		635.458

		265.372

		9.009.339



		AF.73713

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		493.642

		267.693

		8.846.111



		

		

		

		

		

		

		





AF.73720 - Cốt  thép bọc đường ống áp lực, ống hút


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bọc đường ống áp lực, ống hút

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73721

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		1.053.066

		119.425

		9.173.635



		AF.73722

		
(18mm

		Tấn

		8.155.575

		866.135

		413.433

		9.435.143



		AF.73723

		
>18mm

		Tấn

		8.127.015

		794.870

		401.341

		9.323.226



		

		

		

		

		

		

		





AF.73730 - Cốt thép buồng xoắn


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép buồng xoắn

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73731

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		993.862

		119.425

		9.114.431



		AF.73732

		
(18mm

		Tấn

		8.106.467

		801.997

		260.524

		9.168.988



		AF.73733

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		769.106

		268.610

		9.122.492



		

		

		

		

		

		

		





AF.73740 - Cốt thép bệ đỡ máy phát


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép bệ đỡ máy phát

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73741

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		709.353

		119.425

		8.829.922



		AF.73742

		
(18mm

		Tấn

		8.108.509

		552.572

		265.372

		8.926.453



		AF.73743

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		429.230

		267.693

		8.781.699



		

		

		

		

		

		

		





AF.73750 - Cốt thép mái kênh, mái hố xói


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép mái kênh, mái hố xói

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73751

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		747.178

		119.425

		8.867.747



		AF.73752

		
(18mm

		Tấn

		8.106.698

		612.324

		260.130

		8.979.152



		AF.73753

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		498.850

		267.693

		8.851.319



		

		

		

		

		

		

		





AF.73800 - Cốt thép sàn dày ≥ 30cm


Đơn vị tính: đồng/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Cốt thép sàn dày ≥30cm

		

		

		

		

		



		

		Đường kính cốt thép

		

		

		

		

		



		AF.73810

		
( 10mm

		Tấn

		8.001.144

		801.997

		119.425

		8.922.566



		AF.73820

		
(18mm

		Tấn

		8.106.467

		598.071

		260.524

		8.965.062



		AF.73830

		
>18mm

		Tấn

		8.084.776

		454.995

		268.610

		8.808.381



		

		

		

		

		

		

		





AF.80000 - Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ Ván khuôn 


AF.81000 - Ván khuôn cho bê tông đổ tại chỗ


Thuyết minh và quy định áp dụng:


- Gỗ chống trong đơn giá công tác ván khuôn tính theo loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn và phương thức chống từng loại kết cấu quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


- Gỗ ván trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


- Đối với ván khuôn một số loại kết cấu (xà, dầm, sàn, mái...) khi áp dụng cho công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp, nếu chiều cao chống ván khuôn vượt khẩu độ quy định (thông tầng) thì căn cứ vào yêu cầu thiết kế và điều kiện thi công cụ thể để bổ sung vào chi phí vật liệu (gỗ chống, giằng néo, đinh) và nhân công cho phù hợp.


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị,vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật


Ván khuôn gỗ


AF.81110 - Ván khuôn Móng dài, bệ máy 


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.81111

		Ván khuôn móng dài,bệ máy

		100m2

		2.929.180

		746.082

		

		3.675.262



		

		

		

		

		

		

		





AF.81120 - Ván khuôn Móng cột


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.81121

		Ván khuôn móng tròn, đa giác

		100m2

		3.510.903

		2.672.409

		

		6.183.312



		AF.81122

		Ván khuôn móng vuông, chữ nhật

		100m2

		2.951.205

		1.628.114

		

		4.579.319



		

		

		

		

		

		

		





AF.81130 - Ván khuôn Cột 


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.81131

		Ván khuôn cột tròn

		100m2

		3.868.318

		4.654.216

		

		8.522.534



		AF.81132

		Ván khuôn cột vuông, chữ nhật

		100m2

		3.163.305

		1.884.370

		

		5.047.675



		

		

		

		

		

		

		





AF.81140 - Ván khuôn Xà dầm, giằng 


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.81141

		Ván khuôn xà dầm, giằng 

		100m2

		4.220.462

		2.030.866

		

		6.251.328



		

		

		

		

		

		

		





AF.81150 - Ván khuôn sàn mái, lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.81151

		Ván khuôn sàn,mái

		100m2

		3.396.158

		1.591.967

		

		4.988.125



		AF.81152

		Ván khuôn lanh tô, lanh tô liền mái hắt, máng nước, tấm đan

		100m2

		3.396.158

		1.681.756

		

		5.077.914



		

		

		

		

		

		

		





AF.81160 - Ván khuôn cầu thang 


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn

		

		

		

		

		



		AF.81161

		- Cầu thang thường

		100m2

		3.882.326

		2.703.096

		

		6.585.422



		AF.81162

		- Cầu thang xoáy ốc

		100m2

		5.228.072

		5.558.595

		

		10.786.667



		

		

		

		

		

		

		





AF.81200 - Ván khuôn Nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự 


(chưa tính vật liệu khe co dãn, vật liệu chèn khe)


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.81211

		Ván khuôn nền, sân bãi, mặt đường bê tông, mái taluy và kết cấu bê tông tương tự

		100m2

		2.731.050

		797.461

		

		3.528.511



		

		

		

		

		

		

		





AF.81300 - Ván khuôn Tường


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường thẳng

		

		

		

		

		



		AF.81311

		    -      Chiều dày (45cm

		100m2

		2.957.126

		1.640.997

		

		4.598.123



		AF.81312

		    -      Chiều dày >45cm

		100m2

		3.244.116

		1.926.310

		

		5.170.426



		

		Ván khuôn tường cong, nghiêng, vặn vỏ đỗ

		

		

		

		

		



		AF.81321

		    -      Chiều dày (45cm

		100m2

		3.679.936

		2.561.916

		

		6.241.852



		AF.81322

		    -      Chiều dày >45cm

		100m2

		4.048.141

		3.081.151

		

		7.129.292



		

		

		

		

		

		

		





AF.81410 - Ván khuôn Xi phông, phễu


AF.81420 - Ván khuôn ống cống, ống buy


AF.81430 - Ván khuôn cống, vòm


AF.81440 - Ván khuôn cầu máng

Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn

		

		

		

		

		



		AF.81411

		 Xi phông, phễu

		100m2

		5.581.386

		7.578.278

		

		13.159.664



		AF.81421

		 ống cống, ống buy

		100m2

		3.788.860

		4.177.185

		

		7.966.045



		AF.81431

		 Cống, vòm

		100m2

		4.831.932

		5.954.316

		

		10.786.248



		AF.81441

		 Cầu máng

		100m2

		5.771.571

		8.219.788

		

		13.991.359



		

		

		

		

		

		

		





AF.81510 - Ván khuôn Mũ mố, mũ trụ cầu


AF.81520 - Ván khuôn Móng, thân mố, thân trụ cầu


AF.81530 - Ván khuôn dầm, bản dầm Cầu cảng


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn

		

		

		

		

		



		AF.81511

		Mũ mố, mũ trụ cầu

		100m2

		3.115.906

		3.074.653

		

		6.190.559



		AF.81521

		Móng mố, thân mố, móng trụ, thân trụ cầu

		100m2

		3.250.190

		1.698.296

		

		4.948.486



		AF.81531

		Dầm, bản dầm cầu cảng

		100m2

		7.591.282

		1.960.571

		

		9.551.853



		

		

		

		

		

		

		





AF.81600 - Ván khuôn Mái bờ kênh mương


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.81611

		Ván khuôn mái bờ kênh mương

		100m2

		2.710.909

		691.811

		

		3.402.720



		

		

		

		

		

		

		





Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn thép, ván ép


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong đơn giá. 


AF.82000 - Ván khuôn thép, cây chống gỗ


AF.82100 - Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường, cột vuông, chữ nhật, xà dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.82111

		Chiều cao (16m

		100m2

		1.980.122

		2.261.244

		247.453

		4.488.819



		AF.82121

		
     (50m

		100m2

		1.980.122

		2.362.846

		856.652

		5.199.620



		AF.82131

		
     >50m

		100m2

		1.980.122

		2.540.059

		1.137.854

		5.658.035



		

		

		

		

		

		

		





AF.82200 - Ván khuôn cột tròn


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn cột tròn

		

		

		

		

		



		AF.82211

		Chiều cao (16m

		100m2

		2.590.711

		2.333.310

		274.182

		5.198.203



		AF.82221

		
     (50m

		100m2

		2.590.711

		2.451.453

		883.381

		5.925.545



		AF.82231

		
     >50m

		100m2

		2.590.711

		2.628.666

		1.164.584

		6.383.961



		

		

		

		

		

		

		





AF.82300 - Ván khuôn sàn mái


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.82311

		Chiều cao (16m

		100m2

		2.294.616

		1.919.812

		247.453

		4.461.881



		AF.82321

		
     (50m

		100m2

		2.294.616

		1.978.884

		856.652

		5.130.152



		AF.82331

		
     >50m

		100m2

		2.294.616

		2.097.026

		1.137.854

		5.529.496



		

		

		

		

		

		

		





AF.82400 - Ván khuôn mặt đường bê tông


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.82411

		Ván khuôn mặt đường bê tông

		100m2

		270.587

		737.000

		

		1.007.587



		

		

		

		

		

		

		





AF.83000 - Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp có khung xương, 

        cột chống bằng hệ giáo ống


AF.83100 - Ván khuôn sàn mái


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.83111

		Chiều cao (16m

		100m2

		774.951

		1.249.695

		46.980

		2.071.626



		AF.83121

		
     (50m

		100m2

		774.951

		1.377.869

		656.179

		2.808.999



		AF.83131

		
     >50m

		100m2

		774.951

		1.506.043

		937.381

		3.218.375



		

		

		

		

		

		

		





AF.83200 - Ván khuôn tường


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường

		

		

		

		

		



		AF.83211

		Chiều cao (16m

		100m2

		844.936

		1.209.186

		46.980

		2.101.102



		AF.83221

		
     (50m

		100m2

		844.936

		1.329.101

		656.179

		2.830.216



		AF.83231

		
     >50m

		100m2

		844.936

		1.462.602

		937.381

		3.244.919



		

		

		

		

		

		

		





AF.83300 - Ván khuôn xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.83311

		Chiều cao (16m

		100m2

		890.022

		1.267.076

		46.980

		2.204.078



		AF.83321

		
     (50m

		100m2

		890.022

		1.396.442

		656.179

		2.942.643



		AF.83331

		
     >50m

		100m2

		890.022

		1.535.850

		937.381

		3.363.253



		

		

		

		

		

		

		





AF.83400 - Ván khuôn Cột vuông, chữ nhật


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn cột vuông, chữ nhật

		

		

		

		

		



		AF.83411

		Chiều cao (16m

		100m2

		486.593

		1.330.282

		46.980

		1.863.855



		AF.83421

		
     (50m

		100m2

		486.593

		1.462.011

		656.179

		2.604.783



		AF.83431

		
     >50m

		100m2

		486.593

		1.609.689

		937.381

		3.033.663



		

		

		

		

		

		

		





AF.84000 - Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp không có khung xương, xà gồ gỗ, cột chống bằng hệ giáo ống


AF.84100 - Ván khuôn sàn mái


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.84111

		Chiều cao (16m

		100m2

		2.602.518

		1.311.859

		46.980

		3.961.357



		AF.84121

		
     (50m

		100m2

		2.602.518

		1.486.176

		656.179

		4.744.873



		AF.84131

		
     >50m

		100m2

		2.602.518

		1.631.012

		937.381

		5.170.911



		

		

		

		

		

		

		





AF.84200 - Ván khuôn tường


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường

		

		

		

		

		



		AF.84211

		Chiều cao (16m

		100m2

		3.084.844

		1.245.220

		46.980

		4.377.044



		AF.84221

		
     (50m

		100m2

		3.084.844

		1.369.860

		656.179

		5.110.883



		AF.84231

		
     >50m

		100m3

		3.084.844

		1.503.361

		937.381

		5.525.586



		

		

		

		

		

		

		





AF.84300 - Ván khuôn xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.84311

		Chiều cao (16m

		100m2

		3.211.476

		1.330.282

		46.980

		4.588.738



		AF.84321

		
     (50m

		100m2

		3.211.476

		1.463.192

		656.179

		5.330.847



		AF.84331

		
     >50m

		100m2

		3.211.476

		1.609.689

		937.381

		5.758.546



		

		

		

		

		

		

		





AF.85000 - Ván khuôn bằng ván ép công nghiệp Hệ xà gồ gỗ dàn giáo công cụ


AF.85100 - Ván khuôn sàn mái


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.85111

		Chiều cao (16m

		100m2

		2.348.955

		2.210.999

		46.980

		4.606.934



		AF.85121

		
     (50m

		100m2

		2.348.955

		2.435.303

		656.179

		5.440.437



		AF.85131

		
     >50m

		100m2

		2.348.955

		2.659.607

		937.381

		5.945.943



		

		

		

		

		

		

		





AF.85200 - Ván khuôn xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.85211

		Chiều cao (16m

		100m2

		2.913.225

		2.215.168

		46.980

		5.175.373



		AF.85221

		
     (50m

		100m2

		2.913.225

		2.451.453

		656.179

		6.020.857



		AF.85231

		
     >50m

		100m2

		2.913.225

		2.687.737

		937.381

		6.538.343



		

		

		

		

		

		

		





AF.86000 - Ván khuôn thép, khung xương thép, cột chống bằng giáo ống


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt, hàn, mài, hoàn thiện ván khuôn theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, đà giáo, cây chống đảm bảo yêu cầu kỹ thuật của công tác đổ bê tông. Vận chuyển vật liệu theo phương ngang và phương thẳng đứng đã tính trong đơn giá. 


AF.86100 - Ván khuôn sàn mái


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn sàn mái

		

		

		

		

		



		AF.86111

		Chiều cao (16m

		100m2

		1.124.849

		1.281.738

		703.159

		3.109.746



		AF.86121

		
     (50m

		100m2

		1.124.849

		1.441.956

		656.179

		3.222.984



		AF.86131

		
     >50m

		100m2

		1.124.849

		1.550.903

		937.381

		3.613.133



		

		

		

		

		

		

		





AF.86200 - Ván khuôn  tường


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn tường

		

		

		

		

		



		AF.86211

		Chiều cao (16m

		100m2

		1.208.353

		1.826.477

		703.159

		3.737.989



		AF.86221

		
     (50m

		100m2

		1.144.643

		1.922.608

		656.179

		3.723.430



		AF.86231

		
     >50m

		100m2

		1.144.643

		2.243.042

		937.381

		4.325.066



		

		

		

		

		

		

		





AF.86300 - Ván khuôn  xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ván khuôn xà, dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AF.86311

		Chiều cao (16m

		100m2

		1.223.199

		1.473.999

		703.159

		3.400.357



		AF.86321

		
     (50m

		100m2

		1.159.489

		1.602.173

		656.179

		3.417.841



		AF.86331

		
     >50m

		100m2

		1.159.489

		1.730.347

		937.381

		3.827.217



		

		

		

		

		

		

		





AF.86400 - Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ và vận hành kết cấu thép, ván khuôn trượt lồng thang máy, silô, ống khói


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn trượt, hệ mâm sàn chính, mâm sàn phụ, hệ lan can, hành lang bảo vệ an toàn, vận hành thiết bị ván khuôn trượt ở mọi độ cao, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia công,lắp dựng, tháo dỡ và vận hành thiết bị ván khuôn trượt

		

		

		

		

		



		AF.86411

		
Lồng thang máy

		100m2

		2.300.503

		3.178.724

		4.879.790

		10.359.017



		AF.86421

		
Silô

		100m2

		2.566.686

		2.902.313

		4.442.318

		9.911.317



		AF.86431

		
ống khói

		100m2

		3.117.331

		4.491.675

		5.478.212

		13.087.218



		

		

		

		

		

		

		





AF.87100 - Lắp dựng, tháo dỡ  kết cấu thép hệ ván khuôn ngoài 

       dầm cầu đúc đẩy


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.87111

		Lắp dựng, tháo dỡ hệ khung, dàn ván khuôn ngoài dầm  cầu đúc đẩy

		100m2

		101.999

		737.000

		440.633

		1.279.632



		

		

		

		

		

		

		





AF.87200 - Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố trụ cầu


Thành phần công việc: 


Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đồng/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn mố, trụ cầu

		

		

		

		

		



		AF.87211

		
Trên cạn

		100m2

		846.248

		1.978.884

		2.005.056

		4.830.188



		AF.87221

		
Dưới nước

		100m2

		846.248

		2.374.660

		4.023.794

		7.244.702



		

		

		

		

		

		

		





AF. 88110 - Sản xuất hệ ván khuôn, hệ khung đỡ ván khuôn  Hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, sản xuất hệ ván khuôn hầm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.  (Đơn giá chưa tính thu hồi giá trị vật liệu chính).


Đơn vị tính: đồng/1tấn

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.88110

		Sản xuất ván khuôn kim loại

		Tấn

		9.204.680

		2.156.097

		1.056.106

		12.416.883



		

		

		

		

		

		

		





AF.88210 - Tổ hợp, di chuyển và Lắp dựng ván khuôn hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, căn chỉnh, định vị ván khuôn. Đảm bảo đúng vị trí thiết kế, đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn/lần đầu

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tổ hợp, di chuyển, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn kim loại

		

		

		

		

		



		AF.88211

		Hầm ngang

		​Tấn

		236.968

		873.505

		1.276.995

		2.387.468



		AF.88212

		Hầm đứng, nghiêng

		​Tấn

		210.569

		913.239

		1.362.296

		2.486.104



		

		

		

		

		

		

		





AF.88220 - Tháo, di chuyển hệ ván khuôn hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, hạ kích tháo ván khuôn, di chuyển hệ ván khuôn đến vị trí đổ tiếp theo, kích đẩy hệ ván khuôn vào vị trí, căn chỉnh, cố định hoàn thiện ván khuôn đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn/lần di chuyển tiếp theo

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo dỡ, di chuyển hệ ván khuôn hầm

		

		

		

		

		



		AF.88221

		Hầm ngang

		​Tấn

		

		55.915

		386.809

		442.724



		AF.88222

		Hầm đứng, nghiêng

		​Tấn

		

		66.879

		386.809

		453.688



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Đơn giá sản xuất, tổ hợp, di chuyển lắp dựng lần đầu và tháo, di chuyển lần tiếp theo hệ ván khuôn hầm chưa tính chi phí tháo dỡ hệ ván khuôn lần cuối cùng sau khi hoàn thành công tác đổ bê tông hầm.


AF.88300 - Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn công trình thuỷ công


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công ván khuôn, hệ cây chống. Lắp đặt ván khuôn, hệ cây chống, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. 

Đơn vị tính: đồng/1 m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.88310

		Gia công, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn tấm lớn công trình thuỷ công

		​ m2

		42.947

		57.037

		136.011

		235.995



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp gia công lắp dựng tháo dỡ ván khuôn mặt cong,  căn cứ vào thiết kế cụ thể để xác định và đưa vào dự toán.


AF. 88410 - Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, sản xuất hệ khung đỡ, giá đỡ treo đúc bê tông, hệ ván khuôn dầm đúc hẫng, tháo lắp thử, thí nghiệm, thử tải hệ treo đúc bê tông dầm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (chi phí vật liệu chính đã tính trong đơn giá).


Đơn vị tính: đồng/ 1 m2 bề mặt bê tông

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AF.88410

		Sản xuất ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

		​ m2

		99.000

		80.109

		40.654

		219.763



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Ván khuôn khối bê tông dầm hộp trên đỉnh chôn trong bê tông tính như chi phí kết cấu thép chôn trong bê tông


AF.88420 - Tổ hợp, Lắp dựng ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu đến mố, trụ cầu. Lắp dựng, định vị, căn chỉnh ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn đỉnh mố trụ cầu đúng vị trí đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn/lần đầu

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

		

		

		

		

		



		AF.88421

		
Trên cạn

		​Tấn

		57.442

		112.793

		115.884

		286.119



		AF.88422

		
Dưới nước

		​Tấn

		57.442

		135.864

		389.637

		582.943



		

		

		

		

		

		

		





AF.88430 - Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm cầu đúc hẫng


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, tháo dỡ ván khuôn và hệ thống neo của hệ treo đỡ ván khuôn. Di chuyển hệ treo đỡ ván khuôn đến vị trí tiếp theo bằng hệ thống kích thuỷ lực. Neo hệ treo đỡ ván khuôn vào khối bê tông mới đúc bằng bulông cường độ cao. Lắp lại ván khuôn. Kích điều chỉnh hệ treo đỡ ván khuôn bằng kích thuỷ lực, căn chỉnh đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1tấn/lần di chuyển tiếp theo

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Tháo, di chuyển ván khuôn, hệ treo đỡ ván khuôn dầm đúc hẫng

		

		

		

		

		



		AF.88431

		
Trên cạn

		​Tấn

		45.145

		80.109

		231.799

		357.053



		AF.88432

		
Dưới nước

		​Tấn

		51.571

		105.743

		508.350

		665.664



		

		

		

		

		

		

		





Chương VII


CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN

AG. 10000 - Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn

Thuyết minh và quy định áp dụng:


- Đơn giá công tác sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn chỉ tính cho các cấu kiện sản xuất tại hiện trường, gồm ba nhóm công việc:


+ Đổ bê tông.


+ Sản xuất, lắp dựng cốt thép.


+ Sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn.


- Đơn giá công việc sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn (gồm ván khuôn gỗ, ván khuôn kim loại) được tính cho 1m2 mặt bê tông cấu kiện cần sử dụng ván khuôn.


- Nếu trên bề mặt cấu kiện bê tông có diện tích chỗ rỗng Ê 1m2 sẽ không phải trừ đi diện tích ván khuôn và không được tính thêm ván khuôn cho bề mặt thành, gờ xung quanh chỗ rỗng.


- Vữa bê tông tính trong đơn giá sử dụng vữa XM PC30 độ sụt 2-4cm, đối với cấu kiện vỏ mỏng và khi đổ bằng cần cẩu dùng độ sụt 6-8cm, độ sụt 14-17cm khi đổ bằng bơm bê tông.


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn đổ, đầm và bảo dưỡng bê tông, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Tách, dọn và xếp cấu kiện vào vị trí quy định tại bãi sản xuất cấu kiện.


AG.11100 - Bê tông cọc, cột, cọc cừ


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc, cột, cọc cừ, đá 1x2

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cọc, cột

		

		

		

		

		



		AG.11112

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		92.536

		26.558

		402.187



		AG.11113

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		92.536

		26.558

		441.077



		AG.11114

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		92.536

		26.558

		481.266



		AG.11115

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		92.536

		26.558

		518.855



		

		Bê tông cọc cừ

		

		

		

		

		



		AG.11122

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		189.623

		21.825

		494.541



		AG.11123

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		189.623

		21.825

		533.431



		AG.11124

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		189.623

		21.825

		573.620



		AG.11125

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		189.623

		21.825

		611.209



		

		

		

		

		

		

		





AG.11200 - Bê tông xà dầm


AG.11300 - Bê tông pa nen


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông xà dầm đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11212

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		97.029

		26.558

		406.680



		AG.11213

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		97.029

		26.558

		445.570



		AG.11214

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		97.029

		26.558

		485.759



		AG.11215

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		97.029

		26.558

		523.348



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông panen 3 mặt, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11312

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		126.631

		19.379

		429.103



		AG.11313

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		126.631

		19.379

		467.993



		AG.11314

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		126.631

		19.379

		508.182



		AG.11315

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		126.631

		19.379

		545.771



		

		Bê tông panen 4 mặt, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11322

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		188.576

		19.379

		491.048



		AG.11323

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		188.576

		19.379

		529.938



		AG.11324

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		188.576

		19.379

		570.127



		AG.11325

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		188.576

		19.379

		607.716



		

		

		

		

		

		

		





AG.11400 - Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, lá chớp, nan hoa, cửa sổ trời, con sơn, hàng rào, lan can


Đơn vị tính:đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông tấm đan, mái hắt, lanh tô, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11412

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		129.955

		11.235

		424.283



		AG.11413

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		129.955

		11.235

		463.173



		AG.11414

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		129.955

		11.235

		503.362



		AG.11415

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		129.955

		11.235

		540.951



		

		Bê tông nan hoa, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11422

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		251.314

		11.235

		545.642



		AG.11423

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		251.314

		11.235

		584.532



		AG.11424

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		251.314

		11.235

		624.721



		AG.11425

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		251.314

		11.235

		662.310



		

		Bê tông lá chớp, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11432

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		157.766

		11.235

		452.094



		AG.11433

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		157.766

		11.235

		490.984



		AG.11434

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		157.766

		11.235

		531.173



		AG.11435

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		157.766

		11.235

		568.762



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cửa sổ trời, con sơn, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11442

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		183.049

		11.235

		477.377



		AG.11443

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		183.049

		11.235

		516.267



		AG.11444

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		183.049

		11.235

		556.456



		AG.11445

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		183.049

		11.235

		594.045



		

		Bê tông hàng rào, lan can, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11452

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		144.619

		11.235

		438.947



		AG.11453

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		144.619

		11.235

		477.837



		AG.11454

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		144.619

		11.235

		518.026



		AG.11455

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		144.619

		11.235

		555.615



		

		

		

		

		

		

		





Bê tông ống cống, ống buy


Đơn vị tính:đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông ống cống, ống buy

		

		

		

		

		



		

		Bê tông ống cống, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11512

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		122.794

		12.358

		418.245



		AG.11513

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		122.794

		12.358

		457.135



		AG.11514

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		122.794

		12.358

		497.324



		AG.11515

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		122.794

		12.358

		534.913



		

		Bê tông ống buy D ( 70cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11612

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		160.070

		12.358

		455.521



		AG.11613

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		160.070

		12.358

		494.411



		AG.11614

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		160.070

		12.358

		534.600



		AG.11615

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		160.070

		12.358

		572.189



		

		Bê tông ống buy D > 70cm, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11622

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		136.498

		12.920

		432.511



		AG.11623

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		136.498

		12.920

		471.401



		AG.11624

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		136.498

		12.920

		511.590



		AG.11625

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		136.498

		12.920

		549.179



		

		

		

		

		

		

		





AG.11700 - Bê tông dầm cầu đổ bằng thủ công


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông dầm cầu

		

		

		

		

		



		

		Bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11713

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		248.099

		53.472

		623.554



		AG.11714

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		248.099

		53.472

		663.743



		AG.11715

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		248.099

		53.472

		701.332



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11723

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		283.542

		53.472

		658.997



		AG.11724

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		283.542

		53.472

		699.186



		AG.11725

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		283.542

		53.472

		736.775



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11733

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		301.263

		61.738

		684.984



		AG.11734

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		301.263

		61.738

		725.173



		AG.11735

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		301.263

		61.738

		762.762



		

		

		

		

		

		

		





AG.11800 - Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát, bê tông kết cấu cầu khác


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bản mặt cầu, bản ngăn ba lát, bê tông kết cấu cầu khác

		

		

		

		

		



		

		Bê tông bản mặt cầu, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11812

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		189.028

		26.558

		498.679



		AG.11813

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		189.028

		26.558

		537.569



		AG.11814

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		189.028

		26.558

		577.758



		AG.11815

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		189.028

		26.558

		615.347



		

		Bê tông bản ngăn ba lát, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11822

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		210.293

		26.558

		519.944



		AG.11823

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		210.293

		26.558

		558.834



		AG.11824

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		210.293

		26.558

		599.023



		AG.11825

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		210.293

		26.558

		636.612



		

		Bê tông kết cấu cầu khác, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11832

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		180.167

		26.558

		489.818



		AG.11833

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		180.167

		26.558

		528.708



		AG.11834

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		180.167

		26.558

		568.897



		AG.11835

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		180.167

		26.558

		606.486



		

		

		

		

		

		

		





AG.11900 - Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cục lấp sông, cục chắn sóng

		

		

		

		

		



		

		Bê tông cục lấp sông, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11912

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		111.644

		18.950

		413.687



		AG.11913

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		111.644

		18.950

		452.577



		AG.11914

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		111.644

		18.950

		492.766



		AG.11915

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		111.644

		18.950

		530.355



		

		Bê tông cục chắn sóng, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.11922

		    -      Mác 150

		m3

		283.093

		113.417

		19.948

		416.458



		AG.11923

		    -      Mác 200

		m3

		321.983

		113.417

		19.948

		455.348



		AG.11924

		    -      Mác 250

		m3

		362.172

		113.417

		19.948

		495.537



		AG.11925

		    -      Mác 300

		m3

		399.761

		113.417

		19.948

		533.126



		

		

		

		

		

		

		





Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng vữa bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trường hoặc vữa bê tông thương phẩm.


AG.12100 - Bê tông dầm cầu đổ bằng cần cẩu


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12113

		    -      Mác 200

		m3

		334.619

		206.158

		103.127

		643.904



		AG.12114

		    -      Mác 250

		m3

		381.723

		206.158

		103.127

		691.008



		AG.12115

		    -      Mác 300

		m3

		414.024

		206.158

		103.127

		723.309



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12123

		    -      Mác 200

		m3

		334.619

		225.061

		196.214

		755.894



		AG.12124

		    -      Mác 250

		m3

		381.723

		225.061

		196.214

		802.998



		AG.12125

		    -      Mác 300

		m3

		414.024

		225.061

		196.214

		835.299



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12133

		    -      Mác 200

		m3

		334.619

		93.332

		86.656

		514.607



		AG.12134

		    -      Mác 250

		m3

		381.723

		93.332

		86.656

		561.711



		AG.12135

		    -      Mác 300

		m3

		414.024

		93.332

		86.656

		594.012



		

		

		

		

		

		

		





AG.12200 - Bê tông dầm  cầu đổ bằng bơm  bê tông


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bê tông dầm đặc (chữ T, I), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12213

		    -      Mác 200

		m3

		346.468

		206.158

		66.971

		619.597



		AG.12214

		    -      Mác 250

		m3

		395.585

		206.158

		66.971

		668.714



		AG.12215

		    -      Mác 300

		m3

		442.394

		206.158

		66.971

		715.523



		

		Bê tông dầm hộp (T, bản rỗng), đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12223

		    -      Mác 200

		m3

		346.468

		225.061

		69.839

		641.368



		AG.12224

		    -      Mác 250

		m3

		395.585

		225.061

		69.839

		690.485



		AG.12225

		    -      Mác 300

		m3

		442.394

		225.061

		69.839

		737.294



		

		Bê tông dầm bản, đá 1x2

		

		

		

		

		



		AG.12233

		    -      Mác 200

		m3

		346.468

		93.332

		58.779

		498.579



		AG.12234

		    -      Mác 250

		m3

		395.585

		93.332

		58.779

		547.696



		AG.12235

		    -      Mác 300

		m3

		442.394

		93.332

		58.779

		594.505



		

		

		

		

		

		

		





AG.13000 - Công tác sản xuất, lắp đặt cốt thép bê tông đúc sẵn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, kéo, nắn, cắt, uốn sắt, hàn nối, đặt buộc và hàn cốt thép


- Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


AG.13100 - Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép cột, cọc, cừ, xà dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AG.13111

		- Đường kính ( 10mm

		tấn

		8.001.144

		781.166

		30.230

		8.812.540



		AG.13121

		- Đường kính ( 18mm

		tấn

		8.107.302

		428.682

		172.639

		8.708.623



		AG.13131

		- Đường kính > 18mm

		tấn

		8.078.742

		410.592

		155.306

		8.644.640



		

		

		

		

		

		

		





AG.13200 - Cốt thép pa nen, tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn 


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép pa nen

		

		

		

		

		



		AG.13211

		- Đường kính ( 10mm

		tấn

		8.001.144

		1.171.475

		36.276

		9.208.895



		AG.13212

		- Đường kính > 10mm

		tấn

		8.106.497

		720.317

		302.881

		9.129.695



		AG.13221

		Cốt thép tấm đan, hàng rào, cửa sổ, lá chớp, nan hoa, con sơn

		tấn

		7.976.361

		937.399

		30.230

		8.943.990



		

		

		

		

		

		

		





AG.13300 - Cốt thép ống cống, ống buy


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép ống cống, ống buy

		

		

		

		

		



		AG.13311

		- Đường kính ( 10mm

		tấn

		8.001.144

		1.404.712

		30.230

		9.436.086



		AG.13321

		- Đường kính ( 18mm

		tấn

		8.155.575

		807.503

		324.107

		9.287.185



		AG.13331

		- Đường kính > 18mm

		tấn

		8.127.015

		703.537

		301.533

		9.132.085



		

		

		

		

		

		

		





AG.13400 - Cốt thép dầm cầu


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cốt thép dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.13421

		- Đường kính ( 18mm

		tấn

		7.994.424

		467.844

		176.380

		8.638.648



		AG.13431

		- Đường kính > 18mm

		tấn

		8.101.179

		260.504

		221.798

		8.583.481



		

		

		

		

		

		

		





AG.13500 - Gia công lắp đặt cáp thép dự ứng lực


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, thổi rửa ống luồn cáp, luồn đặt, đo cắt và kéo cáp bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đối với cáp thép dự ứng lực dầm cầu kéo sau bao gồm cả việc làm sạch và khô ống luồn cáp.


- Đối với dự ứng lực cả silô, sàn, dầm nhà đã bao gồm việc vận chuyển vật liệu lên cao.  


AG.13510 - Gia công, lắp đặt Cáp thép dự ứng lực dầm cầu


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cáp thép dự ứng lực dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.13511

		- Kéo sau

		tấn

		16.775.838

		1.794.434

		3.292.810

		21.863.082



		AG.13512

		- Kéo trước

		tấn

		16.775.838

		1.538.086

		1.193.922

		19.507.846



		

		

		

		

		

		

		





AG.13520 - gia công, Lắp đặt, kéo cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, luồn cáp vào ống luồn bằng máy luồn cáp. Rải , đặt cáp, kích, kéo căng cáp thép dự ứng lực theo yêu cầu thiết kế. (Không phân biệt chiều cao).

Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cáp thép dự ứng lực silô, dầm, sàn nhà

		

		

		

		

		



		AG.13521

		- Silô

		tấn

		16.760.130

		2.178.955

		4.281.200

		23.220.285



		AG.13522

		- Dầm, sàn nhà

		tấn

		16.738.710

		1.121.521

		312.936

		18.173.167



		

		

		

		

		

		

		





AG.13530 - Lắp đặt neo cáp dự ứng lực


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra, lắp đặt neo, bôi mỡ bảo vệ đầu neo, lắp chụp cốc nhựa, chèn, trát vữa không co ngót bảo vệ đầu neo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. (Không phân biệt chiều cao).

Đơn vị tính: đ/1đầu neo


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AG.13531

		Lắp đặt neo cáp dự ứng lực

		1 đầu neo

		20.155

		16.022

		

		36.177



		

		

		

		

		

		

		





AG.20000 - Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái 3d-SG


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vệ sinh chân tường, trộn vữa rải lớp bê tông lót chân tường, cắt tấm 3D theo kích  thước thiết kế, lắp dựng, buộc liên kết, xử lý các mối, khoét trổ lỗ cửa (nếu có), chống cố định tấm 3D, trộn vữa bê tông, phun vữa bê tông tường, trần, đổ bê tông sàn, mái; vận chuyển vật liệu trong phạm vi 50m, hoàn thiện đảm bảo yêu cầu kỹ thuật (công tác lắp đặt đường ống công trình, lắp đặt điện chưa tính trong đơn giá).


Công tác trát vữa xi măng áp dụng đơn giá trát tường, trần tại chương công tác hoàn thiện.


AG.21100 - Lắp dựng tấm tường


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng tấm tường 3D-SG

		

		

		

		

		



		AG.21111

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		140.783

		44.085

		6.191

		191.059



		AG.21121

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		196.620

		45.216

		7.166

		249.002



		AG.21131

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		243.207

		46.346

		7.166

		296.719



		

		

		

		

		

		

		





AG.21200 - Lắp dựng tấm sàn


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng tấm sàn 3D-SG

		

		

		

		

		



		AG.21211

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		217.480

		63.302

		4.919

		285.701



		AG.21221

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		278.345

		64.998

		4.919

		348.262



		AG.21231

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		322.700

		67.824

		4.919

		395.443



		

		

		

		

		

		

		





AG.21300 - Lắp dựng tấm mái nghiêng, cầu thang


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng tấm mái 3D-SG

		

		

		

		

		



		AG.21311

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 5cm

		m2

		181.555

		79.128

		5.043

		265.726



		AG.21321

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 10cm

		m2

		236.655

		82.519

		5.043

		324.217



		AG.21331

		- Chiều dày lõi mốp (xốp) 15cm

		m2

		281.010

		83.649

		5.043

		369.702



		

		

		

		

		

		

		





AG.30000 - Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ Ván khuôn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Sản xuất, lắp dựng và tháo dỡ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


(Vật liệu luân chuyển đã tính trong đơn giá, vật liệu làm biện pháp lắp dựng chưa tính trong đơn giá).


 AG.31000 - Ván khuôn gỗ


Gỗ ván, gỗ đà nẹp trong đơn giá là loại gỗ có kích thước tiêu chuẩn quy định trong định mức sử dụng vật tư hiện hành.


AG.31100 - Ván khuôn Pa nen, cọc, cột 


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Ván khuôn panen, cọc cột

		

		

		

		

		



		AG.31111

		Ván khuôn pa nen

		100m2

		329.649

		1.501.815

		

		1.831.464



		AG.31121

		Ván khuôn cọc, cột

		100m2

		256.176

		1.451.754

		

		1.707.930



		

		

		

		

		

		

		





AG.31200 - Ván khuôn Xà, dầm


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AG.31211

		Ván khuôn xà dầm

		100m2

		694.543

		1.741.040

		

		2.435.583



		

		

		

		

		

		

		





AG.31300 - Ván khuôn Nắp đan, tấm chớp 


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AG.31311

		Ván khuôn nắp đan, tấm chớp

		100m2

		262.114

		1.295.505

		

		1.557.619



		

		

		

		

		

		

		





AG.32000 - Ván khuôn kim loại


AG.32100 - Ván khuôn Dầm cầu


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Ván khuôn dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.32111

		-  Dầm bản

		m2

		49.364

		87.158

		4.204

		140.726



		AG.32121

		-  Dầm chữ T, I

		m2

		59.835

		108.948

		19.534

		188.317



		AG.32131

		-  Dầm hộp

		m2

		56.650

		121.765

		9.918

		188.333



		

		

		

		

		

		

		





AG.32200 - Ván khuôn Các loại cấu kiện khác


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AG.32211

		Ván khuôn các loại cấu kiện khác

		100m2

		295.833

		1.876.100

		103.971

		2.275.904



		

		

		

		

		

		

		





AG.40000 -  Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị kê đệm, lắp đặt cấu kiện vào vị trí, hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


AG.41000 - Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng máy


AG.41100 - Lắp cột


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp cột

		

		

		

		

		



		AG.41111

		- Trọng lượng ( 2,5tấn

		cái

		83.765

		61.434

		92.021

		237.220



		AG.41121

		- Trọng lượng ( 5tấn

		cái

		83.765

		69.113

		120.967

		273.845



		AG.41131

		- Trọng lượng ( 7tấn

		cái

		95.315

		93.332

		149.914

		338.561



		AG.41141

		- Trọng lượng > 7tấn

		cái

		95.315

		99.830

		222.280

		417.425



		

		

		

		

		

		

		





AG.41200 - Lắp xà dầm, giằng


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp xà dầm, giằng

		

		

		

		

		



		AG.41211

		- Trọng lượng ( 1tấn

		cái

		104.744

		28.945

		113.045

		246.734



		AG.41221

		- Trọng lượng ( 3tấn

		cái

		317.385

		54.936

		170.938

		543.259



		AG.41231

		- Trọng lượng ( 5tấn

		cái

		317.385

		61.434

		214.358

		593.177



		

		

		

		

		

		

		





AG.41300 - Lắp dầm cầu trục


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dầm cầu trục

		

		

		

		

		



		AG.41311

		- Trọng lượng ( 3tấn

		cái

		321.625

		73.059

		227.461

		622.145



		AG.41321

		- Trọng lượng > 3tấn

		cái

		321.625

		87.158

		328.774

		737.557



		

		

		

		

		

		

		





AG.41400 - Lắp giá đỡ mái chồng diêm


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AG.41411

		Lắp giá đỡ mái chồng diêm

		cái

		79.944

		86.835

		111.675

		278.454



		

		

		

		

		

		

		





AG.41500 - Lắp pa nen, tấm mái, máng nước, mái hắt


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp panen, tấm mái, máng nước, mái hắt

		

		

		

		

		



		AG.41511

		- Panen

		cái

		23.615

		5.316

		39.155

		68.086



		AG.41521

		- Tấm mái

		cái

		23.615

		5.907

		40.602

		70.124



		AG.41531

		- Máng nước

		cái

		23.615

		8.861

		52.181

		84.657



		AG.41541

		- Mái hắt

		cái

		90.750

		15.949

		72.366

		179.065



		

		

		

		

		

		

		





AG.42100 - Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp các loại cấu kiện bê tông đúc sẵn bằng thủ công

		

		

		

		

		



		AG.42111

		- Trọng lượng ( 50kg

		cái

		996

		8.861

		

		9.857



		AG.42121

		- Trọng lượng ( 100kg

		cái

		1.660

		14.768

		

		16.428



		AG.42131

		- Trọng lượng ( 250kg

		cái

		2.324

		26.582

		

		28.906



		AG.42141

		- Trọng lượng > 250kg

		cái

		3.320

		50.210

		

		53.530



		

		

		

		

		

		

		





AG.42200 - Lắp đặt cống hộp


Đơn vị tính:  đ/1 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cống hộp

		

		

		

		

		



		AG.42211

		- Trọng lượng ( 2tấn

		1 cấu kiện

		27.011

		62.025

		72.366

		161.402



		AG.42221

		- Trọng lượng ( 3tấn

		1 cấu kiện

		38.587

		67.932

		72.366

		178.885



		AG.42231

		- Trọng lượng > 3tấn

		1 cấu kiện

		46.304

		70.885

		72.366

		189.555



		

		

		

		

		

		

		





AG.50000 - Lao lắp dầm cầu


AG.51100 - Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, tổ hợp, lắp đặt cụm dầm dàn cầu tại bãi, nâng, điều chỉnh dầm dàn trên hệ đà trượt, con lăn. Đối với dầm dàn lắp hẫng sử dụng hệ thống cần cẩu, tời, kích lắp hẫng từng thanh dầm đúng vị trí quy định. Bắt xiết bu lông, tán ri vê bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


- Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính : đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp, tổ hợp dầm dàn cầu thép

		

		

		

		

		



		AG.51111

		Tổ hợp dầm dàn tại bãi

		tấn

		5.252

		737.000

		828.906

		1.571.158



		AG.51121

		Lắp hẫng từng thanh

		tấn

		5.252

		1.185.608

		1.534.525

		2.725.385



		

		

		

		

		

		

		





AG.52000 -  Lao lắp dầm cầu bằng cẩu lao dầm hoặc cẩu long môn


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp dựng , tháo dỡ đường trượt, lao, lắp dầm vào đúng vị trí và hoàn chỉnh theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AG.52100 - Lao lắp dầm bê tông


Đơn vị tính: đ/1m dầm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lao lắp dầm bê tông

		

		

		

		

		



		AG.52111

		- Chiều dài dầm ( 30m

		m dầm

		35.870

		379.395

		286.593

		701.858



		AG.52121

		- Chiều dài dầm ( 35m

		m dầm

		20.646

		301.209

		242.761

		564.616



		AG.52131

		- Chiều dài dầm > 35m

		m dầm

		17.515

		248.657

		202.301

		468.473



		

		

		

		

		

		

		





AG.52200 - Lao lắp dầm dàn cầu thép


Đơn vị tính: đ/1m cầu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lao lắp dầm dàn cầu thép

		

		

		

		

		



		AG.52211

		- Chiều dài hệ dầm dàn ( 40m

		m cầu

		303.654

		1.743.164

		455.177

		2.501.995



		AG.52221

		- Chiều dài hệ dầm dàn ( 55m

		m cầu

		215.921

		1.634.216

		428.204

		2.278.341



		AG.52231

		- Chiều dài hệ dầm dàn > 55m

		m cầu

		180.339

		1.525.269

		377.628

		2.083.236



		

		

		

		

		

		

		





AG.52300 - lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng


Đơn vị tính: đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp cấu kiện bê tông cốt thép cầu cảng

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt tấm bản

		

		

		

		

		



		AG.52311

		- Trọng lượng cấu kiện ( 10tấn

		cái

		20.114

		140.278

		203.396

		363.788



		AG.52312

		- Trọng lượng cấu kiện ( 15tấn

		cái

		20.114

		278.484

		261.908

		560.506



		AG.52313

		- Trọng lượng cấu kiện > 15tấn

		cái

		40.228

		557.659

		354.752

		952.639



		

		Lắp đặt dầm

		

		

		

		

		



		AG.52321

		- Trọng lượng cấu kiện ( 15tấn

		cái

		83.057

		278.484

		749.682

		1.111.223



		AG.52322

		- Trọng lượng cấu kiện > 15tấn

		cái

		103.171

		557.659

		1.062.919

		1.723.749



		

		Lắp đặt vòi voi

		

		

		

		

		



		AG.52331

		- Trọng lượng cấu kiện ( 10tấn

		cái

		45.257

		370.390

		314.324

		729.971



		AG.52332

		- Trọng lượng cấu kiện > 10tấn

		cái

		60.342

		557.659

		462.380

		1.080.381



		

		

		

		

		

		

		





 AG.53000 - Di chuyển và nâng hạ dầm cầu 


Thành phần công việc: 


Lắp đặt đường trượt, kích kéo, di chuyển cấu kiện vào vị trí trong phạm vi 30m, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AG.53100 - Di chuyển dầm cầu 


Đơn vị tính: đ/1 dầm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Di chuyển dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.53111

		- Chiều dài dầm ( 30m

		dầm

		90.650

		826.721

		

		917.371



		AG.53121

		- Chiều dài dầm ( 35m

		dầm

		104.455

		909.393

		

		1.013.848



		AG.53131

		- Chiều dài dầm > 35m

		dầm

		121.105

		1.000.397

		

		1.121.502



		

		

		

		

		

		

		





AG.53200 - Nâng hạ dầm cầu 


Đơn vị tính: đ/1 dầm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Nâng hạ dầm cầu

		

		

		

		

		



		AG.53211

		- Chiều dài dầm ( 30m

		dầm

		209.910

		1.018.982

		

		1.228.892



		AG.53221

		- Chiều dài dầm ( 35m

		dầm

		242.445

		1.185.608

		

		1.428.053



		AG.53231

		- Chiều dài dầm > 35m

		dầm

		281.395

		1.371.460

		

		1.652.855



		

		

		

		

		

		

		





Chương VIII


SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ

Thành phần công việc:


Sản xuất và lắp dựng các cấu kiện gỗ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AH.10000 - Sản xuất, lắp dựng vì kèo 


AH.11100 - Vì kèo mái ngói


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vì kèo mái ngói

		

		

		

		

		



		AH.11111

		- Khẩu độ ( 6,9m

		m3

		5.956.794

		444.579

		

		6.401.373



		AH.11121

		- Khẩu độ ( 8,1m

		m3

		5.886.859

		571.210

		

		6.458.069



		AH.11131

		- Khẩu độ ( 9,0m

		m3

		5.928.676

		587.108

		

		6.515.784



		AH.11141

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		5.698.311

		640.282

		

		6.338.593



		

		

		

		

		

		

		





AH.11200 - Vì kèo mái fibro xi măng


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vì kèo mái fibro xi măng

		

		

		

		

		



		AH.11211

		- Khẩu độ ( 4m

		m3

		5.983.172

		462.669

		

		6.445.841



		AH.11221

		- Khẩu độ ( 5,7m

		m3

		5.952.140

		495.012

		

		6.447.152



		AH.11231

		- Khẩu độ ( 6,9m

		m3

		5.754.320

		535.030

		

		6.289.350



		AH.11241

		- Khẩu độ ( 8,1m

		m3

		5.773.940

		582.722

		

		6.356.662



		AH.11251

		- Khẩu độ ( 9,0m

		m3

		5.932.052

		588.752

		

		6.520.804



		AH.11261

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		5.923.792

		632.607

		

		6.556.399



		

		

		

		

		

		

		





AH.11300 - Vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vì kèo hỗn hợp gỗ mái ngói

		

		

		

		

		



		AH.11311

		- Khẩu độ ( 8,1m

		m3

		5.802.301

		555.861

		

		6.358.162



		AH.11321

		- Khẩu độ ( 9,0m

		m3

		6.144.854

		565.728

		

		6.710.582



		AH.11331

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		5.722.875

		597.523

		

		6.320.398



		

		

		

		

		

		

		





AH.11400 - Vì kèo hỗn hợp gỗ, sắt tròn mái fibro xi măng


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vì kèo hỗn hợp gỗ, sắt tròn mái fibro xi măng

		

		

		

		

		



		AH.11411

		- Khẩu độ ( 8,1m

		m3

		5.821.981

		531.193

		

		6.353.174



		AH.11421

		- Khẩu độ ( 9,0m

		m3

		5.770.182

		551.476

		

		6.321.658



		AH.11431

		- Khẩu độ > 9,0m

		m3

		6.034.374

		657.276

		

		6.691.650



		

		

		

		

		

		

		





AH.12100 - Giằng vì kèo


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Giằng vì kèo, khẩu độ vì kèo ( 6,9m

		

		

		

		

		



		AH.12111

		- Theo thanh đứng gian giữa

		m3

		5.704.480

		554.765

		

		6.259.245



		AH.12121

		- Theo thanh đứng đầu hồi

		m3

		5.805.120

		545.994

		

		6.351.114



		

		

		

		

		

		

		





AH.12200 - Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Giằng vì kèo gỗ mái nằm nghiêng, khẩu độ vì kèo

		

		

		

		

		



		

		Theo mái gian giữa

		

		

		

		

		



		AH.12211

		- Khẩu độ ( 8,1m 

		m3

		5.973.560

		628.222

		

		6.601.782



		AH.12212

		- Khẩu độ ( 9,0m 

		m3

		5.942.240

		613.969

		

		6.556.209



		AH.12213

		- Khẩu độ > 9,0m 

		m3

		5.812.640

		520.229

		

		6.332.869



		

		Theo mái gian đầu hồi

		

		

		

		

		



		AH.12221

		- Khẩu độ ( 8,1m 

		m3

		5.981.840

		623.836

		

		6.605.676



		AH.12222

		- Khẩu độ ( 9,0m 

		m3

		5.942.240

		623.836

		

		6.566.076



		AH.12223

		- Khẩu độ > 9,0m 

		m3

		5.879.240

		610.132

		

		6.489.372



		

		

		

		

		

		

		





AH.12300 - Giằng kèo sắt tròn


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Giằng kèo sắt tròn

		

		

		

		

		



		AH.12311

		- Khẩu độ ( 15m 

		tấn

		9.229.929

		1.980.598

		

		11.210.527



		

		

		

		

		

		

		





AH. 13000 - Xà gồ, cầu phong gỗ


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Xà gồ, cầu phong gỗ

		

		

		

		

		



		AH.13111

		- Mái thẳng 

		m3

		5.214.279

		217.630

		

		5.431.909



		AH.13121

		- Mái nối, mái góc 

		m3

		5.214.279

		232.979

		

		5.447.258



		AH.13211

		- Cầu phong

		m3

		5.211.890

		212.148

		

		5.424.038



		

		

		

		

		

		

		





AH.20000 - Công tác làm cầu gỗ


AH.21100 - Sản xuất, lắp dựng dầm gỗ


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Công tác làm cầu gỗ

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất, lắp dựng dầm gồ

		

		

		

		

		



		AH.21111

		- Chiều dài cầu ( 6m 

		m3

		5.459.369

		116.216

		88.259

		5.663.844



		AH.21121

		- Chiều dài cầu ( 9m 

		m3

		5.461.233

		127.727

		106.363

		5.695.323



		AH.21131

		- Chiều dài cầu > 9m 

		m3

		5.461.233

		140.336

		135.783

		5.737.352



		

		

		

		

		

		

		





Ah.21200 - sản xuất, Lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu


Đơn vị tính: đ/1m3 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất, lắp dựng các kết cấu gỗ mặt cầu

		

		

		

		

		



		AH.21211

		- Lan can 

		m3

		5.685.631

		642.475

		

		6.328.106



		AH.21221

		- Gỗ ngang mặt cầu 

		m3

		5.464.640

		207.214

		

		5.671.854



		AH.21231

		- Gỗ băng lan

		m3

		5.720.354

		283.961

		

		6.004.315



		AH.21241

		- Gỗ đà chắn bánh xe

		m3

		5.446.693

		506.524

		

		5.953.217



		

		

		

		

		

		

		





AH.30000 - Công tác lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, đục tường, căn chỉnh, chèn trát, cố định, trát phẳng, lắp khuôn, cửa, phụ kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m; đ/m2 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng khuôn cửa và cửa các loại

		

		

		

		

		



		AH.31111

		Lắp khuôn cửa đơn

		m

		2.700

		8.223

		

		10.923



		AH.31211

		Lắp khuôn cửa kép

		m

		4.838

		12.334

		

		17.172



		AH.32111

		Lắp cửa vào khuôn

		m2

		

		13.705

		

		13.705



		AH.32211

		Lắp cửa không có khuôn

		m2

		2.567

		21.927

		

		24.494



		

		

		

		

		

		

		





Chương IX


SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP

 AI.10000 - Sản xuất cấu kiện sắt thép


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v. sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. 


Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


 AI.11110 - Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ lớn 

		

		

		

		

		



		AI.11111

		- Khẩu độ 18 ( 24m

		tấn

		8.519.997

		1.924.006

		1.134.784

		11.578.787



		AI.11112

		- Khẩu độ ( 36m

		tấn

		8.466.535

		1.677.266

		970.890

		11.114.691



		AI.11113

		- Khẩu độ > 36m

		tấn

		8.419.007

		1.462.011

		858.681

		10.739.699



		

		

		

		

		

		

		





AI.11120 - Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ 

Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất vì kèo thép hình khẩu độ nhỏ

		

		

		

		

		



		AI.11121

		- Khẩu độ ( 9m

		tấn

		8.643.400

		2.329.793

		1.844.430

		12.817.623



		AI.11122

		- Khẩu độ ( 12m

		tấn

		8.497.885

		1.954.833

		1.343.376

		11.796.094



		AI.11123

		- Khẩu độ < 18m

		tấn

		8.416.490

		1.777.221

		954.924

		11.148.635



		

		

		

		

		

		

		





AI.11130 - Sản xuất cột bằng thép hình, cột bằng thép tấm 


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất cột bằng thép hình, cột bằng thép tấm 

		

		

		

		

		



		AI.11131

		- Cột thép hình

		tấn

		8.174.336

		561.176

		851.946

		9.587.458



		AI.11132

		- Cột thép tấm

		tấn

		9.346.084

		1.092.816

		1.548.417

		11.987.317



		

		

		

		

		

		

		





AI.11200 - Sản xuất giằng mái, xà gồ thép


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất giằng mái, xà gồ thép 

		

		

		

		

		



		AI.11211

		    -      Giằng mái

		tấn

		8.166.067

		794.870

		131.028

		9.091.965



		AI.11221

		    -      Xà gồ thép

		tấn

		7.734.419

		384.827

		

		8.119.246



		

		

		

		

		

		

		





AI.11300 - Sản xuất dầm tường, dầm mái, dầm cầu trục


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất dầm tường, dầm mái, dầm cầu trục 

		

		

		

		

		



		AI.11311

		- Dầm tường, dầm dưới vì kèo

		tấn

		8.133.096

		1.624.457

		837.367

		10.594.920



		AI.11321

		- Dầm mái

		tấn

		7.968.355

		1.483.158

		695.400

		10.146.913



		AI.11331

		- Dầm cầu trục

		tấn

		8.219.346

		1.335.540

		1.133.636

		10.688.522



		

		

		

		

		

		

		





AI.11400 - Sản xuất thang sắt, lan can, cửa sổ trời


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất thang sắt, lan can, cửa sổ trời 

		

		

		

		

		



		AI.11411

		    -      Thang sắt

		tấn

		8.106.864

		1.623.454

		995.195

		10.725.513



		AI.11421

		    -      Lan can

		tấn

		8.000.483

		2.016.449

		733.757

		10.750.689



		AI.11431

		    -      Cửa sổ trời

		tấn

		7.796.095

		2.110.518

		2.038.162

		11.944.775



		

		

		

		

		

		

		





AI.11500 -  Sản xuất hàng rào lưới thép, cửa lưới thép, hàng rào song sắt, cửa song sắt


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất hàng rào lưới thép, cửa lưới thép, hàng rào song sắt, cửa song sắt 

		

		

		

		

		



		AI.11511

		- Hàng rào lưới thép

		m2

		128.672

		64.138

		15.723

		208.533



		AI.11521

		- Cửa lưới thép

		m2

		157.342

		71.264

		18.344

		246.950



		AI.11531

		- Hàng rào song sắt

		m2

		175.101

		82.228

		23.585

		280.914



		AI.11541

		- Cửa song sắt

		m2

		199.108

		93.192

		35.378

		327.678



		

		

		

		

		

		

		





AI.11600 -  Sản xuất cửa sắt, hoa sắt


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt uốn, nắn sắt, hàn dính, hàn liên kết,  mài dũa, tẩy ba via, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất cửa sắt, hoa sắt 

		

		

		

		

		



		

		Sắt vuông đặc

		

		

		

		

		



		AI.11611

		- Kích thước 12x12 (mm)

		tấn

		11.247.960

		2.371.216

		885.381

		14.504.557



		AI.11612

		 - Kích thước 14x14 (mm)

		tấn

		11.224.984

		2.031.555

		762.697

		14.019.236



		AI.11613

		- Kích thước 16x16 (mm)

		tấn

		11.207.589

		1.743.164

		669.493

		13.620.246



		

		Sắt vuông rỗng

		

		

		

		

		



		AI.11621

		- Kích thước 12x12 (mm)

		tấn

		11.490.235

		3.460.694

		2.227.914

		17.178.843



		AI.11622

		 - Kích thước 14x14 (mm)

		tấn

		11.433.100

		2.965.943

		1.904.638

		16.303.681



		AI.11623

		- Kích thước 16x16 (mm)

		tấn

		11.389.167

		2.542.328

		1.632.784

		15.564.279



		

		

		

		

		

		

		





AI.11700 -  Sản xuất cổng sắt


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt hộp, nan bằng sắt hộp

		

		

		

		

		



		AI.11711

		- Loại nan 12x12 (mm)

		tấn

		12.337.854

		2.489.777

		1.720.224

		16.547.855



		AI.11712

		- Loại nan 14x14 (mm)

		tấn

		12.299.523

		2.132.813

		1.481.617

		15.913.953



		AI.11713

		- Loại nan 16x16 (mm)

		tấn

		12.271.107

		1.830.322

		1.297.981

		15.399.410



		

		Sản xuất cổng sắt, khung xương bằng sắt ống, nan bằng sắt hộp

		

		

		

		

		



		AI.11721

		- Loại nan 12x12 (mm)

		tấn

		12.308.619

		3.633.728

		1.456.793

		17.399.140



		AI.11722

		- Loại nan 14x14 (mm)

		tấn

		12.275.276

		3.113.983

		1.252.432

		16.641.691



		AI.11723

		- Loại nan 16x16 (mm)

		tấn

		12.249.871

		2.669.220

		1.096.390

		16.015.481



		

		

		

		

		

		

		





AI.11800 - Lắp dựng tôn lượn sóng, trụ đỡ tôn lượn sóng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo lấy dấu, cắt thép bằng máy cắt, khoan lỗ, đột lỗ cán, cán tôn thành tấm lượn sóng, nắn cong vênh, mài tẩy ba via, sửa khuyết tật, hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, sản phẩm trong phạm vi 100m. 


Đơn vị tính: đ/1m; đ/1 cái


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất tôn lượn sóng, trụ đỡ tôn lượn sóng

		

		

		

		

		



		AI.11811

		- Tôn lượn sóng

		m

		93.370

		2.127

		17.025

		112.522



		

		Trụ đỡ tôn lượn sóng

		

		

		

		

		



		AI.11821

		- Trụ 1,75m

		cái

		188.283

		3.721

		16.825

		208.829



		AI.11822

		- Trụ 1,45m

		cái

		156.006

		3.249

		14.021

		173.276



		

		

		

		

		

		

		





AI.11900 - Sản xuất hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác

		

		

		

		

		



		AI.11911

		- Hệ khung dàn

		tấn

		8.043.219

		1.565.385

		1.165.062

		10.773.666



		AI.11912

		- Hệ sàn đạo, sàn thao tác

		tấn

		8.962.074

		1.335.599

		1.022.769

		11.320.442



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Trường hợp sử dụng hệ khung dàn, sàn đạo, sàn thao tác làm biện pháp thi công thì chi phí vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) được phân bổ vào công trình tương ứng với thời gian sử dụng trong một tháng bằng 2%. Chi phí hao hụt vật liệu chính (thép hình, thép tấm, thép tròn) cho một lần lắp dựng và một lần tháo dỡ tháo dỡ bằng 7%.


 AI.12100 - Sản Xuất ống vách


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AI.12111

		Sản xuất ống vách

		tấn

		8.694.707

		1.185.608

		850.506

		10.730.821



		

		

		

		

		

		

		





AI.13100 - Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông

		

		

		

		

		



		AI.13111

		- Khối lượng một cấu kiện ( 10kg

		tấn

		9.525.998

		2.236.634

		683.541

		12.446.173



		AI.13121

		- Khối lượng một cấu kiện ( 20kg

		tấn

		9.398.609

		1.900.818

		617.737

		11.917.164



		AI.13131

		- Khối lượng một cấu kiện ( 50kg

		tấn

		9.029.983

		1.789.307

		559.769

		11.379.059



		AI.13141

		- Khối lượng một cấu kiện ( 100kg

		tấn

		8.880.083

		1.679.077

		485.918

		11.045.078



		AI.13151

		- Khối lượng một cấu kiện > 100kg

		tấn

		8.726.475

		1.563.721

		455.073

		10.745.269



		

		

		

		

		

		

		





AI.20000 - Sản xuất, lắp dựng cấu kiện dầm cầu thép


AI.21100 - Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn kín


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt, tẩy, khoan, doa lỗ,... sản xuất cấu kiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật, lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30 m.


 AI.21110 - Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ cầu thép


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ

		

		

		

		

		



		AI.21111

		- Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn

		tấn

		8.609.885

		1.868.627

		1.514.387

		11.992.899



		AI.21112

		- Bản nút dàn chủ

		tấn

		9.025.772

		2.345.406

		2.782.399

		14.153.577



		

		

		

		

		

		

		





AI.21120 - Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên

		

		

		

		

		



		AI.21121

		- Thanh đứng, thanh treo

		tấn

		8.686.237

		2.110.741

		1.719.039

		12.516.017



		AI.21122

		- Thanh xiên

		tấn

		8.788.911

		1.940.019

		1.745.438

		12.474.368



		

		

		

		

		

		

		





AI.21130 - Sản xuất hệ liên kết dọc cầu


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất hệ liên kết dọc cầu

		

		

		

		

		



		AI.21131

		- Liên kết dọc trên

		tấn

		8.408.178

		1.576.848

		1.660.750

		11.645.776



		AI.21132

		- Liên kết dọc dưới

		tấn

		8.455.549

		1.512.284

		1.544.466

		11.512.299



		

		

		

		

		

		

		





AI.21140 - Sản xuất dầm dọc, dầm ngang


  -  Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc + liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.


  -  Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang + liên kết với dàn chủ.


Đơn vị tính: đ/1tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất dầm dọc, dầm ngang

		

		

		

		

		



		AI.21141

		    -      Dầm dọc 

		tấn

		8.751.002

		1.874.835

		1.817.608

		12.443.445



		AI.21142

		    -      Dầm ngang

		tấn

		8.808.667

		1.893.459

		1.521.859

		12.223.985



		

		

		

		

		

		

		





 AI.21150 - Sản xuất kết cấu thép lan can cầu


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất kết cấu thép lan can cầu

		

		

		

		

		



		AI.21151

		- Lan can cầu đường sắt

		tấn

		9.621.278

		1.769.298

		907.075

		12.297.651



		AI.21152

		- Lan can cầu đường bộ

		tấn

		10.126.680

		1.375.086

		772.550

		12.274.316



		

		

		

		

		

		

		





AI.21200 - Sản xuất cấu kiện dầm thép dàn hở


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan, doa lỗ.... sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


AI.21210 - Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ 


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn, bản nút dàn chủ

		

		

		

		

		



		AI.21211

		- Thanh má hạ, má thượng, thanh đầu dàn

		tấn

		8.633.699

		1.680.522

		1.476.011

		11.790.232



		AI.21212

		- Bản nút dàn chủ

		tấn

		9.037.707

		2.351.614

		2.782.399

		14.171.720



		

		

		

		

		

		

		





AI.21220 - Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất thanh đứng, thanh treo, thanh xiên

		

		

		

		

		



		AI.21221

		- Thanh đứng, thanh treo

		tấn

		8.454.732

		1.203.122

		966.291

		10.624.145



		AI.21222

		- Thanh xiên

		tấn

		8.594.471

		1.584.918

		1.775.331

		11.954.720



		

		

		

		

		

		

		





AI.21230 - Sản xuất hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang


- Dầm dọc bao gồm: Dầm dọc+ liên kết với dầm ngang, liên kết dầm dọc.


- Dầm ngang bao gồm: Dầm ngang+ liên kết với dàn chủ


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang

		

		

		

		

		



		AI.21231

		- Hệ liên kết dọc dưới

		tấn

		8.455.725

		1.672.452

		1.221.012

		11.349.189



		AI.21232

		- Dầm dọc

		tấn

		8.883.672

		2.695.541

		1.796.086

		13.375.299



		AI.21233

		- Dầm ngang

		tấn

		8.778.451

		1.991.546

		1.115.933

		11.885.930



		

		

		

		

		

		

		





 AI.22000 - Sản xuất cấu kiện  dầm thép 


 Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, hàn, khoan, doa lỗ... sản xuất cấu kiện theo yêu cầu kỹ thuật. Lắp thử, tháo dỡ, xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


 AI.22110 - Sản xuất dầm chủ, hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất dầm chủ, hệ liên kết dọc dưới, dầm dọc, dầm ngang

		

		

		

		

		



		AI.22111

		- Dầm chủ

		tấn

		8.777.895

		1.196.294

		1.293.531

		11.267.720



		AI.22112

		- Hệ liên kết dọc dưới

		tấn

		8.334.859

		1.290.035

		1.574.672

		11.199.566



		AI.22113

		- Dầm dọc

		tấn

		8.845.823

		2.430.456

		2.185.134

		13.461.413



		AI.22114

		- Dầm ngang

		tấn

		8.762.657

		1.432.200

		2.955.302

		13.150.159



		

		

		

		

		

		

		





AI.31100 - Sản xuất vì thép gia cố hầm 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, lấy dấu, cắt tẩy, khoan lỗ, hàn v.v... sản xuất cấu kiện thép theo yêu cầu kỹ thuật. Xếp gọn thành phẩm, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AI.31110

		Sản xuất vì kèo thép gia cố hầm

		tấn

		7.841.883

		433.067

		410.527

		8.685.477



		

		

		

		

		

		

		





AI.31200 - Lắp dựng vì thép gia cố hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu, cấu kiện trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng vì kèo thép gia cố hầm

		

		

		

		

		



		AI.31210

		    -      Hầm ngang

		tấn

		137.715

		1.589.356

		342.807

		2.069.878



		AI.31220

		    -      Hầm đứng

		tấn

		152.633

		1.807.251

		300.883

		2.260.767



		AI.31230

		    -      Hầm nghiêng

		tấn

		168.258

		2.018.738

		331.778

		2.518.774



		

		

		

		

		

		

		





AI.32100 - Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông hầm ngang, hầm đứng, hầm nghiêng


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất lắp đặt chi tiết đặt sẵn trong bê tông

		

		

		

		

		



		AI.32110

		    -      Hầm ngang

		tấn

		9.177.891

		1.891.243

		347.703

		11.416.837



		AI.32120

		    -      Hầm đứng

		tấn

		9.177.891

		1.973.471

		259.606

		11.410.968



		AI.32130

		    -      Hầm nghiêng

		tấn

		9.177.891

		2.072.145

		267.882

		11.517.918



		

		

		

		

		

		

		





AI.41100 - Sản xuất cửa van 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, nắn thẳng, mài sửa thép tấm, thép hình. Lấy dấu, gá lắp để gia công các chi tiết theo đúng thiết kế và các yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất cửa van

		

		

		

		

		



		AI.41110

		- Cửa van phẳng

		tấn

		9.644.440

		5.021.048

		2.903.036

		17.568.524



		AI.41120

		- Cửa van hình cánh cung

		tấn

		8.969.925

		5.080.119

		3.227.371

		17.277.415



		

		

		

		

		

		

		





AI.52100 - Sản xuất Kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thẳng, côn, cút, tê, thập 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu chi tiết trên vật liệu gia công, cắt, màI, nắn uốn, nắn chỉnh, hàn chịu lực, tổ hợp các bộ phận kết cấu theo đúng thiết kế; hoàn thiện  gia công theo đúng yêu cầu; vận chuyển vật liệu, cấu kiện sau gia công trong phạm vi 150m.


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng tháp dạng hình vuông, hình chữ nhật

		

		

		

		

		



		AI.52111

		- Thành bình bể

		tấn

		8.926.925

		1.057.434

		829.756

		10.814.115



		AI.52112

		- Nắp bình bể

		tấn

		9.105.936

		1.345.825

		992.579

		11.444.340



		AI.52113

		- Đáy bình bể

		tấn

		9.085.219

		1.345.825

		902.214

		11.333.258



		

		Sản xuất kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, tháp dạng hình trụ, phễu, ống

		

		

		

		

		



		AI.52121

		- Hình trụ

		tấn

		9.126.653

		1.473.999

		1.075.957

		11.676.609



		AI.52122

		- Hình phễu

		tấn

		9.226.283

		2.050.781

		1.173.272

		12.450.336



		AI.52123

		- Hình ống

		tấn

		9.599.728

		2.371.216

		1.310.217

		13.281.161



		AI.52131

		Kết cấu dạng hình côn, cút, tê, thập

		tấn

		9.638.577

		2.723.694

		1.592.670

		13.954.941



		

		

		

		

		

		

		





AI.52200 - Sản xuất các kết cấu thép khác 


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất các kết cấu thép khác

		

		

		

		

		



		AI.52211

		- Khung dỡ, giá đỡ, bệ đỡ

		tấn

		8.484.757

		1.675.873

		749.633

		10.910.263



		AI.52221

		- Máng rót, máng chứa, phễu

		tấn

		8.965.764

		1.435.547

		768.308

		11.169.619



		AI.52231

		- Vỏ bao che

		tấn

		8.970.693

		1.224.060

		810.689

		11.005.442



		AI.52241

		- Khung dàn thép

		tấn

		8.256.260

		1.379.151

		844.782

		10.480.193



		AI.52251

		- Cửa thép, cổng thép

		tấn

		8.775.450

		1.506.043

		910.337

		11.191.830



		

		

		

		

		

		

		





AI.53000 - Sản xuất mặt bích


AI.53100 - Sản xuất mặt bích đặc


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất mặt bích đặc

		

		

		

		

		



		

		Khối lượng một cái

		

		

		

		

		



		AI.53111

		
- ( 10 kg

		tấn

		10.747.152

		2.332.764

		638.337

		13.718.253



		AI.53121

		
- ( 20 kg

		tấn

		10.568.286

		2.249.451

		613.163

		13.430.900



		AI.53131

		
- ( 50 kg

		tấn

		10.478.507

		2.079.621

		600.576

		13.158.704



		AI.53141

		
- ( 80 kg

		tấn

		10.389.204

		1.973.877

		587.989

		12.951.070



		AI.53151

		
- ( 100 kg

		tấn

		10.300.323

		1.730.347

		577.201

		12.607.871



		AI.53161

		
- >100 kg

		tấn

		10.209.157

		1.557.312

		564.614

		12.331.083



		

		

		

		

		

		

		





AI.53200 - Sản xuất mặt bích rỗng


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất mặt bích rỗng

		

		

		

		

		



		

		Khối lượng một cái

		

		

		

		

		



		AI.53211

		
- ( 10 kg

		tấn

		13.168.751

		3.082.581

		890.076

		17.141.408



		AI.53221

		
- ( 20 kg

		tấn

		12.817.159

		2.874.298

		837.930

		16.529.387



		AI.53231

		
- ( 50 kg

		tấn

		12.727.492

		2.576.294

		821.747

		16.125.533



		AI.53241

		
- ( 80 kg

		tấn

		12.638.287

		2.435.303

		803.765

		15.877.355



		AI.53251

		
- ( 100 kg

		tấn

		12.549.073

		2.243.042

		787.582

		15.579.697



		AI.53261

		
- >100 kg

		tấn

		12.459.970

		2.050.781

		773.197

		15.283.948



		

		

		

		

		

		

		





AI.60000 -  Lắp dựng cấu kiện thép


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu , cấu kiện trong phạm vi 30m.


AI.61110 - Lắp dựng cột thép


AI.61120 - Lắp dựng vì kèo thép


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng cấu kiện thép

		

		

		

		

		



		AI.61111

		Cột thép các loại

		tấn

		229.060

		532.399

		883.970

		1.645.429



		

		

		

		

		

		

		



		

		Vì kèo thép

		

		

		

		

		



		AI.61121

		
- ( 18m

		tấn

		269.924

		285.057

		752.315

		1.307.296



		AI.61122

		
- > 18m

		tấn

		282.146

		328.912

		1.016.704

		1.627.762



		

		

		

		

		

		

		





AI.61130 - Lắp dựng xà gồ thép


AI.61140 - Lắp dựng giằng thép


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AI.61131

		Lắp dựng xà gồ thép

		tấn

		336.693

		149.655

		751.252

		1.237.600



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng giằng thép

		

		

		

		

		



		AI.61141

		
- Đinh tán

		tấn

		372.559

		1.182.986

		2.027.369

		3.582.914



		AI.61142

		
- Bulông

		tấn

		1.003.413

		131.017

		882.280

		2.016.710



		

		

		

		

		

		

		





AI.61150 - Lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục 


AI.61160 - Lắp dựng dầm cầu trục


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AI.61151

		Lắp dựng dầm tường, dầm cột, dầm cầu trục đơn

		tấn

		470.074

		394.327

		766.635

		1.631.036



		AI.61161

		Lắp dầm cầu trục (kể cả tấm hãm, dàn hãm)

		tấn

		248.582

		422.333

		713.386

		1.384.301



		

		

		

		

		

		

		





AI.61170 - Lắp sàn thao tác


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AI.61171

		Lắp dựng sàn thao tác

		tấn

		194.758

		689.217

		1.000.961

		1.884.936



		

		

		

		

		

		

		





AI.62100 - Lắp dựng dầm cầu thép các loại


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển cấu kiện đến vị trí mố trụ, cẩu, lắp đặt cấu kiện  đúng vị trí , cố định và hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng dầm cầu thép các loại

		

		

		

		

		



		AI.62111

		- Trên cạn

		tấn

		114.555

		1.063.843

		1.251.266

		2.429.664



		AI.62121

		- Dưới nước

		tấn

		116.025

		1.339.417

		1.605.253

		3.060.695



		

		

		

		

		

		

		





AI.62200 - Lắp dựng kết cấu thép dạng  eiffel, bailey, yUkm


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AI.62211

		Lắp dựng kết cấu thép dạng Eiffel, Bailey, Yukm

		tấn

		58.278

		411.140

		156.636

		626.054



		

		

		

		

		

		

		





AI.63100 - Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng các loại cửa sắt, cửa khung sắt, khung nhôm

		

		

		

		

		



		AI.63111

		- Cửa sắt xếp, cửa cuốn

		m2

		5.946

		27.763

		13.103

		46.812



		AI.63121

		- Cửa khung sắt, khung nhôm

		m2

		3.191

		17.721

		

		20.912



		

		

		

		

		

		

		





AI.63200 - Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, căn chỉnh, lấy dấu, cố định, chèn trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng lan can sắt, hoa sắt cửa, vách kính khung nhôm

		

		

		

		

		



		AI.63211

		- Lan can sắt

		m2

		2.754

		23.628

		13.103

		39.485



		AI.63221

		- Hoa sắt cửa

		m2

		3.033

		11.814

		

		14.847



		AI.63231

		- Vách kính khung nhôm mặt tiền

		m2

		513

		29.536

		

		30.049



		AI.63232

		- Vách kính khung nhôm trong nhà

		m2

		513

		17.721

		

		18.234



		

		

		

		

		

		

		





AI.63300 - Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng kết cấu thép hệ khung dàn, sàn đạo, giá long môn

		

		

		

		

		



		AI.63311

		- Trên cạn

		tấn

		243.640

		561.176

		799.066

		1.603.882



		AI.63321

		- Dưới nước

		tấn

		308.565

		679.318

		1.121.371

		2.109.254



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Tháo dỡ khung, dàn, sàn đạo, giá long môn chi phí vật liệu, nhân công, máy thi công tính bằng 60% đơn giá lắp dựng.


AI.64100 - Lắp đặt ống thép luồn cáp dự  ứng lực


Đơn vị tính: đ/1 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lắp dựng ống thép luồn cáp dự ứng lực

		

		

		

		

		



		

		Đường kính ống luồn cáp

		

		

		

		

		



		AI.64111

		
- ( 80mm

		M

		91.777

		12.177

		2.183

		106.137



		AI.64121

		
- ( 100mm

		M

		130.324

		13.458

		2.620

		146.402



		AI.64131

		
- ( 150mm

		M

		206.823

		16.663

		3.143

		226.629



		

		

		

		

		

		

		





AI.64200 - Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông


Thành phần công việc:


Chuẩn bị vận chuyển cấu kiện đã gia công đến vị trí lắp đặt trong phạm vi 500m; lắp đặt cấu kiện vào vị trí, cân chỉnh, định vị cấu kiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cấu kiện thép đặt sẵn trong bê tông

		

		

		

		

		



		

		Khối lượng một cấu kiện

		

		

		

		

		



		AI.64211

		
- ( 10kg

		tấn

		316.786

		986.488

		221.961

		1.525.235



		AI.64221

		
- ( 20kg

		tấn

		271.401

		838.810

		200.342

		1.310.553



		AI.64231

		
- ( 50kg

		tấn

		228.731

		738.389

		180.164

		1.147.284



		AI.64241

		
- ( 100kg

		tấn

		206.081

		543.455

		158.544

		908.080



		AI.64251

		
- > 100kg

		tấn

		171.110

		490.291

		132.600

		794.001



		

		

		

		

		

		

		





AI.65100 - Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép, côn, cút, tê, thập


Thành phần công việc:


Chuẩn bị đo, đánh dấu sửa khuyết tật, gá lắp, cân chỉnh, hàn đính, hàn chịu lực, hoàn thiện công tác lắp đặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt các kết cấu thép dạng bình, bể, thùng, phễu, ống thép

		

		

		

		

		



		

		Kết cấu thép dạng hình vuông, hình chữ nhật

		

		

		

		

		



		AI.65111

		- Thành bể

		tấn

		332.006

		995.911

		1.103.683

		2.431.600



		AI.65112

		- Nắp bể

		tấn

		319.467

		945.923

		1.056.801

		2.322.191



		AI.65113

		- Đáy bể

		tấn

		342.189

		858.765

		1.135.575

		2.336.529



		

		Kết cấu thép dạng

		

		

		

		

		



		AI.65121

		- Hình trụ, hình ống

		tấn

		372.833

		1.121.521

		1.470.091

		2.964.445



		AI.65122

		- Hình phễu

		tấn

		444.544

		1.249.695

		1.558.500

		3.252.739



		AI.65123

		- Hình côn, cút, tê, thập

		tấn

		508.144

		1.441.956

		1.813.917

		3.764.017



		

		

		

		

		

		

		





AI.65200 - Lắp đặt các loại bích đặc và bích rỗng


(Đơn giá chưa tính bulông, khi lắp sẽ tính theo số bulông trực tiếp lắp)


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt các loại bích đặc, bích rỗng

		

		

		

		

		



		

		Bích đặc

		

		

		

		

		



		AI.65211

		
- ( 50 kg/cái

		tấn

		304.475

		1.086.909

		1.136.740

		2.528.124



		AI.65212

		
- > 50 kg/cái

		tấn

		312.431

		974.674

		921.351

		2.208.456



		

		Bích rỗng

		

		

		

		

		



		AI.65221

		
- ( 50 kg/cái

		tấn

		419.101

		1.447.243

		1.447.404

		3.313.748



		AI.65222

		
- > 50 kg/cái

		tấn

		344.478

		1.335.008

		1.263.031

		2.942.517



		

		

		

		

		

		

		





AI.65300 -  Lắp dựng dàn không gian


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, tổ hợp thanh dàn thành cụm dàn, cẩu lắp, đặt cấu kiện đúng vị trí, cố định cấu kiện và lắp dựng hoàn chỉnh theo yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển cấu kiện trong phạm vi 50m.


(Hệ dàn giáo phục vụ lắp đặt dàn không gian (nếu có) chưa tính trong đơn giá)


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng dàn không gian

		

		

		

		

		



		

		Chiều cao đỉnh dàn ( 10m

		

		

		

		

		



		AI.65311

		- Dàn nút cầu

		tấn

		459.164

		897.881

		566.714

		1.923.759



		AI.65312

		- Dàn nút hàn

		tấn

		553.158

		913.831

		819.254

		2.286.243



		

		Chiều cao đỉnh dàn > 10m

		

		

		

		

		



		AI.65321

		- Dàn nút cầu

		tấn

		479.435

		1.057.374

		710.421

		2.247.230



		AI.65331

		- Dàn nút hàn

		tấn

		584.205

		1.075.095

		996.151

		2.655.451



		

		

		

		

		

		

		





AI.65400 - Lắp đặt kết cấu thép khác


Đơn vị tính: đ/1 tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt kết cấu thép khác

		

		

		

		

		



		AI.65411

		- Khung đỡ, giá đỡ, bệ đỡ

		tấn

		346.855

		1.121.521

		902.227

		2.370.603



		AI.65421

		- Máng rót, máng chứa, phễu

		tấn

		345.918

		981.812

		837.167

		2.164.897



		AI.65431

		- Vỏ bao che

		tấn

		308.047

		922.852

		756.521

		1.987.420



		AI.65441

		- Hệ khung, dầm thép

		tấn

		380.097

		801.727

		971.095

		2.152.919



		AI.65451

		- Cửa thép, cổng thép

		tấn

		290.760

		586.395

		697.296

		1.574.451



		

		

		

		

		

		

		





AI.66000 - Lắp đặt cửa van 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Đo đạc, kiểm tra tim mốc, chống giằng sàn thao tác. Lắp đặt cửa van vào đúng vị trí thiết kế đảm bảo yêu cầu kỹ thuật


AI.66100 - Lắp đặt cửa van phẳng


Đơn vị tính: đ/1 tấn 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cửa van phẳng

		

		

		

		

		



		

		Độ cao đóng mở

		

		

		

		

		



		AI.66111

		
- ( 5m

		tấn

		258.536

		995.911

		1.255.647

		2.510.094



		AI.66121

		
- ( 10m

		tấn

		324.924

		945.923

		1.856.478

		3.127.325



		AI.66131

		
- > 10m

		tấn

		368.281

		858.765

		1.871.324

		3.098.370



		

		

		

		

		

		

		





AI.66200 - Lắp đặt cửa van  hình cung


Đơn vị tính: đ/1 tấn 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt cửa van hình cung

		

		

		

		

		



		

		Độ cao đóng mở

		

		

		

		

		



		AI.66211

		
- ( 5m

		tấn

		367.986

		1.794.434

		2.662.086

		4.824.506



		AI.66221

		
- ( 10m

		tấn

		459.833

		1.570.130

		4.013.678

		6.043.641



		AI.66231

		
- > 10m

		tấn

		507.431

		1.377.869

		4.036.621

		5.921.921



		

		

		

		

		

		

		





Chương X


CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC

AK.10000 - Công tác làm mái 


AK.11000 -  Lợp mái ngói 


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m lên mái, lợp ngói, xây bờ nóc, bờ chảy, hoàn thiện đúng yêu cầu kỹ thuật


AK.11100 -  Lợp mái ngói 22v/m2

AK.11200 - Lợp mái ngói 13v/m2

Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác lợp mái

		

		

		

		

		



		

		Lợp mái ngói 22v/m2

		

		

		

		

		



		AK.11110

		
- Cao ( 4m

		100m2

		5.519.718

		628.032

		2.826

		6.150.576



		AK.11120

		
- Cao ( 16m

		100m2

		5.519.718

		692.756

		113.367

		6.325.841



		

		Lợp mái ngói 13v/m2

		

		

		

		

		



		AK.11210

		
- Cao ( 4m

		100m2

		4.922.969

		515.775

		2.826

		5.441.570



		AK.11220

		
- Cao ( 16m

		100m2

		4.922.969

		567.352

		113.367

		5.603.688



		

		

		

		

		

		

		





AK.11300 - Lợp mái ngói 75v/m2

AK.11400 - Lợp ngói âm dương 


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lợp mái ngói 75v/m2

		

		

		

		

		



		AK.11310

		
- Cao ( 4m

		100m2

		12.183.167

		854.623

		2.826

		13.040.616



		AK.11320

		
- Cao ( 16m

		100m2

		12.183.167

		952.200

		113.367

		13.248.734



		

		Lợp mái ngói âm dương 80v/m2

		

		

		

		

		



		AK.11410

		
- Cao ( 4m

		100m2

		12.421.062

		854.623

		2.826

		13.278.511



		AK.11420

		
- Cao ( 16m

		100m2

		12.421.062

		952.200

		113.367

		13.486.629



		

		

		

		

		

		

		





AK.12000 - Lợp mái, che tường bằng fibrôxi măng, tôn tráng kẽm, tấm nhựa


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, khoan, bắt vít, lợp mái che tường, tấm úp nóc, hoàn thiện đúng theo yêu cầu kỹ thuật


AK.12100 - Lợp mái, che tường Fibrô xi măng (0,92 ( 1,52m)


AK.12200 - Lợp mái, che tường tôn múi 


AK.12300 - Lợp mái, che tường tấm nhựa 


Đơn vị tính: đ/100m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lợp mái, che tường bằng fibro xi măng, tôn múi, tấm nhựa 

		

		

		

		

		



		AK.12111

		Lợp mái, che tường bằng fibro xi măng

		100m2

		2.086.238

		400.176

		

		2.486.414



		

		Lợp mái, che tường bằng tôn múi

		

		

		

		

		



		AK.12221

		
- Chiều dài (m

		100m2

		8.110.346

		350.839

		

		8.461.185



		AK.12222

		
- Chiều dài bất kỳ

		100m2

		7.218.156

		246.684

		

		7.464.840



		AK.12331

		Lợp mái, che tường bằng tấm nhựa 

		100m2

		3.125.725

		280.671

		

		3.406.396



		

		

		

		

		

		

		





AK.13100 - Dán ngói trên mái nghiêng bê tông


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Dán ngói trên mái nghiêng bê tông

		

		

		

		

		



		AK.13110

		Ngói mũi hài 75 viên/m2

		m2

		92.491

		32.489

		

		124.980



		AK.13120

		Ngói 22 viên/m2

		m2

		40.447

		29.536

		

		69.983



		

		

		

		

		

		

		





AK.20000 - Công tác trát 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, trát theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Trát vữa xi măng PC30, cát mịn có mô đun độ lớn ML=0,7-1,4.


AK.21000 - Trát tường


AK.21100 - Trát tường ngoài


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác trát

		

		

		

		

		



		

		Trát tường ngoài

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.21112

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		1.604

		12.996

		254

		14.854



		AK.21113

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		2.533

		12.996

		254

		15.783



		AK.21114

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		3.303

		12.996

		254

		16.553



		AK.21115

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		1.946

		12.996

		254

		15.196



		AK.21116

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		2.735

		12.996

		254

		15.985



		

		Chiều dầy 1,5cm

		

		

		

		

		



		AK.21122

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		2.272

		15.358

		254

		17.884



		AK.21123

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		3.588

		15.358

		254

		19.200



		AK.21124

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		4.680

		15.358

		254

		20.292



		AK.21125

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		2.756

		15.358

		254

		18.368



		AK.21126

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		3.874

		15.358

		254

		19.486



		

		Chiều dầy 2,0cm

		

		

		

		

		



		AK.21132

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		3.074

		18.903

		254

		22.231



		AK.21133

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		4.855

		18.903

		254

		24.012



		AK.21134

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		6.331

		18.903

		254

		25.488



		AK.21135

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		3.729

		18.903

		254

		22.886



		AK.21136

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		5.241

		18.903

		254

		24.398



		

		

		

		

		

		

		





AK.21200 - Trát tường trong


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát tường trong

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.21212

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		1.604

		8.861

		247

		10.712



		AK.21213

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		2.533

		8.861

		247

		11.641



		AK.21214

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		3.303

		8.861

		247

		12.411



		AK.21215

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		1.946

		8.861

		247

		11.054



		AK.21216

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		2.735

		8.861

		247

		11.843



		

		Chiều dầy 1,5cm

		

		

		

		

		



		AK.21222

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		2.272

		11.814

		247

		14.333



		AK.21223

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		3.588

		11.814

		247

		15.649



		AK.21224

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		4.680

		11.814

		247

		16.741



		AK.21225

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		2.756

		11.814

		247

		14.817



		AK.21226

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		3.874

		11.814

		247

		15.935



		

		Chiều dầy 2,0cm

		

		

		

		

		



		AK.21232

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		3.074

		12.996

		247

		16.317



		AK.21233

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		4.855

		12.996

		247

		18.098



		AK.21234

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		6.331

		12.996

		247

		19.574



		AK.21235

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		3.729

		12.996

		247

		16.972



		AK.21236

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		5.241

		12.996

		247

		18.484



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nếu trát tường xây gạch rỗng thì chi phí vữa tăng 10%

AK.22100 - Trát trụ, cột, lam đứng, cầu thang 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát trụ cột, lam đứng, cầu thang

		

		

		

		

		



		

		Chiều dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.22112

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		1.737

		29.417

		254

		31.408



		AK.22113

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		2.744

		29.417

		254

		32.415



		AK.22114

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		3.579

		29.417

		254

		33.250



		AK.22115

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		2.108

		29.417

		254

		31.779



		AK.22116

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		2.963

		29.417

		254

		32.634



		

		Chiều dầy 1,5cm

		

		

		

		

		



		AK.22122

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		2.406

		30.717

		254

		33.377



		AK.22123

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		3.800

		30.717

		254

		34.771



		AK.22124

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		4.955

		30.717

		254

		35.926



		AK.22125

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		2.918

		30.717

		254

		33.889



		AK.22126

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		4.102

		30.717

		254

		35.073



		

		Chiều dầy 2,0cm

		

		

		

		

		



		AK.22132

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		3.341

		33.671

		254

		37.266



		AK.22133

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		5.277

		33.671

		254

		39.202



		AK.22134

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		6.882

		33.671

		254

		40.807



		AK.22135

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		4.053

		33.671

		254

		37.978



		AK.22136

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		5.697

		33.671

		254

		39.622



		

		

		

		

		

		

		





AK.23000 -  Trát xà dầm, trần


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát xà dầm, trần

		

		

		

		

		



		

		Trát xà dầm

		

		

		

		

		



		AK.23112

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		2.406

		20.675

		254

		23.335



		AK.23113

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		3.800

		20.675

		254

		24.729



		AK.23114

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		4.955

		20.675

		254

		25.884



		AK.23115

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		2.918

		20.675

		254

		23.847



		AK.23116

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		4.102

		20.675

		254

		25.031



		

		Trát trần

		

		

		

		

		



		AK.23212

		    - Vữa XM mác 25

		m2

		2.406

		29.536

		254

		32.196



		AK.23213

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		3.800

		29.536

		254

		33.590



		AK.23214

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		4.955

		29.536

		254

		34.745



		AK.23215

		    - Vữa TH mác 25

		m2

		2.918

		29.536

		254

		32.708



		AK.23216

		    - Vữa TH mác 50

		m2

		4.102

		29.536

		254

		33.892



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Nếu phải bả lớp bám dính bằng xi măng lên bề mặt trước khi trát xà dầm, trần bê tông thì chi phí vật liệu, nhân công nói trên được nhân với hệ số KVL=1,25 và KNC= 1,10


AK.24000 - Trát, đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát đắp phào đơn, phào kép, gờ chỉ

		

		

		

		

		



		

		Trát đắp phào đơn

		

		

		

		

		



		AK.24113

		    - Vữa XM mác 50

		m

		2.345

		12.817

		

		15.162



		AK.24114

		    - Vữa XM mác 75

		m

		3.058

		12.817

		

		15.875



		

		Trát đắp phào kép

		

		

		

		

		



		AK.24213

		    - Vữa XM mác 50

		m

		2.990

		16.022

		

		19.012



		AK.24214

		    - Vữa XM mác 75

		m

		3.899

		16.022

		

		19.921



		

		Trát gờ chỉ

		

		

		

		

		



		AK.24313

		    - Vữa XM mác 50

		m

		575

		7.819

		

		8.394



		AK.24314

		    - Vữa XM mác 75

		m

		750

		7.819

		

		8.569



		

		

		

		

		

		

		





AK.25100 - Trát sê nô, mái hắt, lam ngang


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát sê nô, mái hắt, lam ngang

		

		

		

		

		



		AK.25113

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		2.558

		15.381

		

		17.939



		AK.25114

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		3.336

		15.381

		

		18.717



		

		

		

		

		

		

		





AK.25200 - Trát vẩy tường chống vang 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.25214

		Trát vẩy tường chống vang Vữa XM mác 75

		m2

		11.399

		19.867

		

		31.266



		

		

		

		

		

		

		





AK.26100 - Trát granitô gờ chỉ, gờ lồi, đố tường 


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito gờ chỉ, gờ lồi, đố tường

		

		

		

		

		



		AK.26113

		    - Vữa XM mác 50

		m

		2.050

		20.508

		

		22.558



		AK.26114

		    - Vữa XM mác 75

		m

		2.152

		20.508

		

		22.660



		

		

		

		

		

		

		





AK.26200 - Trát granitô tay vịn cầu thang, tay vịn lan can 


AK.26300 -  Trát granitô thành ô văng, sê nô, lan can, diềm che nắng


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito tay vịn cầu thang, lan can dày 2,5cm, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26213

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		23.720

		187.775

		

		211.495



		AK.26214

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		24.710

		187.775

		

		212.485



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito thành ô văng, sê nô, diềm che nắng

		

		

		

		

		



		

		Dầy 1cm, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26313

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		20.396

		99.335

		

		119.731



		AK.26314

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		21.386

		99.335

		

		120.721



		

		Dầy 1,5cm, vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26323

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		22.090

		99.335

		

		121.425



		AK.26324

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		23.080

		99.335

		

		122.415



		

		

		

		

		

		

		





AK.26400 - Trát granitô tường, trụ cột 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát granito tường, trụ cột

		

		

		

		

		



		

		Trát tường, có vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26413

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		22.090

		62.025

		

		84.115



		AK.26414

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		23.080

		62.025

		

		85.105



		

		Trát trụ cột, có vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.26423

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		22.090

		149.450

		

		171.540



		AK.26424

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		23.080

		149.450

		

		172.530



		

		

		

		

		

		

		





AK.27000 - Trát đá rửa tường, trụ, cột 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát đá rửa tường, trụ cột

		

		

		

		

		



		

		Trát tường, có vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.27113

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		22.251

		28.354

		242

		50.847



		AK.27114

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		23.246

		28.354

		242

		51.842



		

		Trát trụ cột, có vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.27213

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		22.251

		49.029

		242

		71.522



		AK.27214

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		23.246

		49.029

		242

		72.517



		

		

		

		

		

		

		





AK.27300 - Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Trát đá rửa thành ô văng, sê nô, lan can, diềm chắn nắng, có vữa lót

		

		

		

		

		



		AK.27313

		    - Vữa XM mác 50

		m2

		24.827

		72.418

		

		97.245



		AK.27314

		    - Vữa XM mác 75

		m2

		26.424

		72.418

		

		98.842



		

		

		

		

		

		

		





AK.30000 - Công tác ốp gạch, đá


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trát lớp lót lớp vữa xi măng, cưa cắt gạch, tráng mạch, đánh bóng lau chùi theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m. Vữa tính trong công tác ốp gạch đá sử dụng vữa XM PC30, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 0,7 - 1,4.


AK.31000 - Công tác ốp gạch


AK.31100 - Ốp tường, trụ, cột


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Công tác ốp gạch

		

		

		

		

		



		

		Ốp tường, trụ, cột, kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.31110

		    - Gạch 200x250mm

		m2

		86.422

		40.759

		14.361

		141.542



		AK.31120

		    - Gạch 200x300mm

		m2

		86.439

		35.443

		14.361

		136.243



		AK.31130

		    - Gạch 300x300mm

		m2

		86.457

		32.489

		14.361

		133.307



		AK.31140

		    - Gạch 400x400mm

		m2

		96.256

		29.536

		14.361

		140.153



		AK.31150

		    - Gạch 500x500mm

		m2

		111.022

		28.354

		14.361

		153.737



		AK.31160

		    - Gạch 600x600mm

		m2

		125.358

		26.582

		14.361

		166.301



		AK.31170

		    - Gạch 450x900mm

		m2

		146.186

		26.582

		14.361

		187.129



		AK.31180

		    - Gạch 600x900mm

		m2

		146.301

		24.810

		14.361

		185.472



		

		

		

		

		

		

		





AK.31200 - Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ốp chân tường, viền tường, viền trụ, cột, kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.31210

		    - Gạch 120x300mm

		m2

		48.955

		35.443

		7.181

		91.579



		AK.31220

		    - Gạch 120x400mm

		m2

		61.500

		34.261

		7.181

		102.942



		AK.31230

		    - Gạch 120x500mm

		m2

		61.500

		31.898

		7.181

		100.579



		AK.31240

		    - Gạch 150x150mm

		m2

		58.217

		40.168

		7.181

		105.566



		AK.31250

		    - Gạch 150x300mm

		m2

		83.376

		35.443

		7.181

		126.000



		AK.31260

		    - Gạch 200x400mm

		m2

		92.558

		30.717

		7.181

		130.456



		AK.31270

		    - Gạch 150x500mm

		m2

		83.376

		33.080

		7.181

		123.637



		

		

		

		

		

		

		





AK.32000 - Công tác ốp đá tự nhiên


AK.32100 - Ốp đá granit tự nhiên vào tường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, kiểm tra và xử lý để tạo phẳng bề mặt kết cấu trước khi ốp, xác định ô tuyến, kiểm tra sau khi ốp bằng máy trắc đạc Lazer lever, định vị góc và tạo mạch đồng nhất bằng ke chữ thập, khoan lỗ (khoan vào kết cấu và vào đá), đặt móc treo, ốp đá chít mạch (bằng Silicon), đánh bóng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ốp đá granit tự nhiên vào tường

		

		

		

		

		



		AK.32110

		    - Có chốt bằng inox

		m2

		258.777

		51.910

		19.747

		330.434



		AK.32120

		    - Sử dụng keo dán

		m2

		303.575

		43.579

		18.849

		366.003



		

		

		

		

		

		

		





AK.32200 - Ốp đá cẩm thạch, đá hoa cương vào  tường


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ốp đá cẩm thạch vào tường

		

		

		

		

		



		AK.32210

		    - Tiết diện đá ( 0,16m2

		m2

		84.029

		94.849

		19.747

		198.625



		AK.32220

		    - Tiết diện đá ( 0,25m2

		m2

		86.950

		89.722

		18.849

		195.521



		AK.32230

		    - Tiết diện đá > 0,25m2

		m2

		89.712

		83.313

		18.849

		191.874



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Ốp đá hoa cương vào tường 

		

		

		

		

		



		AK.32240

		    - Tiết diện đá ( 0,16m2

		m2

		84.029

		94.849

		19.747

		198.625



		AK.32250

		    - Tiết diện đá ( 0,25m2

		m2

		86.950

		89.722

		18.849

		195.521



		AK.32260

		    - Tiết diện đá > 0,25m2

		m2

		89.712

		83.313

		18.849

		191.874



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Ốp đá Granit, đá cẩm thạch, đá hoa cương vào cột, trụ chi phí nhân công nhân hệ số 1,25 so với đơn giá ốp đá vào tường tương ứng.


AK.40000 - Công tác láng 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, láng vữa, đánh mầu theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Vữa tính trong công tác láng sử dụng vữa XM PC30, cát vàng có mô đun độ lớn ML > 2.


AK.41100 - Láng nền, sàn không đánh mầu


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Láng nền sàn không đánh mầu

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 2cm

		

		

		

		

		



		AK.41113

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		4.776

		4.017

		242

		9.035



		AK.41114

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		6.111

		4.017

		242

		10.370



		AK.41115

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		7.545

		4.017

		242

		11.804



		

		Chiều dày 3cm

		

		

		

		

		



		AK.41123

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		6.686

		6.262

		323

		13.271



		AK.41124

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		8.555

		6.262

		323

		15.140



		AK.41125

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		10.562

		6.262

		323

		17.147



		

		

		

		

		

		

		





AK.41200 - Láng nền, sàn có đánh mầu


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Láng nền sàn có đánh mầu

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày 2cm

		

		

		

		

		



		AK.41213

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		4.974

		5.375

		242

		10.591



		AK.41214

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		6.309

		5.375

		242

		11.926



		AK.41215

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		7.743

		5.375

		242

		13.360



		

		Chiều dày 3cm

		

		

		

		

		



		AK.41223

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		6.885

		7.384

		323

		14.592



		AK.41224

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		8.754

		7.384

		323

		16.461



		AK.41225

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		10.761

		7.384

		323

		18.468



		

		

		

		

		

		

		





AK.42000 - Láng sê nô, mái hắt, máng nước, bể nước, giếng nước, giếng cáp, mương cáp, mương rãnh, hè


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Láng Sê nô, mái hắt, máng nước dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.42113

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		2.496

		6.970

		242

		9.708



		AK.42114

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		3.194

		6.970

		242

		10.406



		AK.42115

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		3.943

		6.970

		242

		11.155



		

		Láng Bể nước, giếng nước, giếng cáp dầy 2cm

		

		

		

		

		



		AK.42213

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		5.001

		8.388

		242

		13.631



		AK.42214

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		6.342

		8.388

		242

		14.972



		AK.42215

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		7.783

		8.388

		242

		16.413



		

		Láng mương cáp, mương rãnh dầy 1cm

		

		

		

		

		



		AK.42313

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		2.496

		6.970

		242

		9.708



		AK.42314

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		3.194

		6.970

		242

		10.406



		AK.42315

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		3.943

		6.970

		242

		11.155



		

		Hè dầy 3cm

		

		

		

		

		



		AK.42413

		     - Vữa XM mác 50

		m2

		6.919

		7.975

		242

		15.136



		AK.42414

		     - Vữa XM mác 75

		m2

		8.797

		7.975

		242

		17.014



		AK.42415

		     - Vữa XM mác 100

		m2

		10.815

		7.975

		242

		19.032



		

		

		

		

		

		

		





AK.43000 - Láng granitô nền sàn, cầu thang


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.43110

		Láng granitô nền sàn

		m2

		13.115

		89.788

		

		102.903



		AK.43210

		Láng granitô cầu thang

		m2

		21.133

		163.627

		

		184.760



		

		

		

		

		

		

		





AK.44000 - Láng, gắn sỏi nền, sân, hè đường


 Thành phần công việc:


 Chuẩn bị, trộn vữa, láng vữa, gắn sỏi, chà rửa mặt láng theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Láng gắn sỏi nền, sân, hè đường

		

		

		

		

		



		AK.44110

		Chiều dày láng 1,5cm

		m2

		21.919

		23.628

		242

		45.789



		AK.44120

		Chiều dày láng 2cm

		m2

		28.560

		26.582

		242

		55.384



		

		

		

		

		

		

		





AK.50000 - Công tác lát gạch, đá 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa láng vữa, cắt gạch, đá, lát gạch, đá, miết mạch, lau chùi vệ sinh bề mặt, hoàn thiện công tác lát đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. Vữa tính trong công tác lát gạch đá sử dụng vữa XM PC30, cát mịn có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0.


AK.51000 - Công tác lát gạch


AK.51100 -  Lát gạch chỉ, gạch thẻ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.51110

		Lát gạch chỉ, vữa lót M75

		m2

		27.782

		7.455

		

		35.237



		AK.51120

		Lát gạch thẻ, vữa lót M75

		m2

		22.162

		8.552

		

		30.714



		

		

		

		

		

		

		





AK.51200 - Lát NềN, SàN


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát nền, sàn

		

		

		

		

		



		

		Gạch ceramic,


Kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.51210

		
- 150x150mm

		m2

		61.501

		10.810

		2.154

		74.465



		AK.51220

		
- 200x200mm

		m2

		88.849

		10.337

		2.154

		101.340



		AK.51230

		
- 200x300mm

		m2

		88.817

		10.219

		2.154

		101.190



		AK.51240

		
- 300x300mm

		m2

		88.753

		10.042

		2.154

		100.949



		AK.51250

		
- 400x400mm

		m2

		97.873

		8.861

		2.513

		109.247



		AK.51260

		
- 500x500mm

		m2

		112.500

		8.861

		2.872

		124.233



		AK.51270

		
- 450x600mm

		m2

		112.466

		8.861

		2.872

		124.199



		AK.51280

		
- 600x600mm

		m2

		125.289

		8.270

		2.872

		136.431



		AK.51290

		
- 600x900mm

		m2

		144.538

		7.089

		2.872

		154.499



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Trường hợp lát gạch granite nhân tạo thì chi phí máy thi công được nhân hệ số 1,3 so với đơn giá tương ứng.


AK.52000 - Lát, dán gạch vỉ


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.52110

		Lát gạch vỉ

		m2

		44.849

		11.814

		

		56.663



		AK.52210

		Dán gạch vỉ

		m2

		48.259

		12.996

		

		61.255



		

		

		

		

		

		

		





AK.53000 - Lát bậc tam cấp, bậc cầu thang 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.53110

		Lát bậc tam cấp

		m2

		139.771

		20.675

		10.771

		171.217



		AK.53210

		Lát bậc cầu thang

		m2

		139.771

		26.582

		14.361

		180.714



		

		

		

		

		

		

		





AK.54000 - Lát gạch chống nóng 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát gạch chống nóng

		

		

		

		

		



		AK.54110

		Gạch 22x10,5x15 4lỗ (cm)

		m2

		30.314

		10.964

		

		41.278



		AK.54210

		Gạch 22x15x10,5 6lỗ (cm)

		m2

		33.229

		9.867

		

		43.096



		AK.54310

		Gạch 22x22x10,5 10 lỗ(cm)

		m2

		37.488

		9.319

		

		46.807



		

		

		

		

		

		

		





AK.55000 - Lát gạch sân, nền đường, vỉa hè


Thành phần công việc:


Chuẩn bị dụng cụ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lát gạch, miết mạch đánh độ dốc theo yêu cầu kỹ thuật, bảo đảm an toàn giao thông, phần móng tính riêng.


AK.55100 - Lát gạch bê tông xi măng 


AK.55200 - Lát gạch lá dừa 


AK.55300 - Lát gạch xi măng tự chèn 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.55110

		Lát gạch bê tông xi măng

		m2

		36.700

		10.633

		

		47.333



		AK.55210

		Lát gạch lá dừa

		m2

		24.844

		11.224

		

		36.068



		

		Gạch xi măng tự chèn

		

		

		

		

		



		AK.55310

		
- Chiều dày 3,5cm

		m2

		43.154

		8.270

		

		51.424



		AK.55320

		
- Chiều dày 5,5cm

		m2

		49.582

		9.451

		

		59.033



		

		

		

		

		

		

		





AK.55400 - Lát gạch đất nung


 Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát gạch đất nung

		

		

		

		

		



		

		Kích thước gạch

		

		

		

		

		



		AK.55410

		
- 300x300mm

		m2

		25.970

		10.219

		

		36.189



		AK.55420

		
- 350x350mm

		m2

		25.805

		10.042

		

		35.847



		AK.55430

		
- 400x400mm

		m2

		25.640

		9.747

		

		35.387



		

		

		

		

		

		

		





AK.56100 -  Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương nền, sàn 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Lát đá cẩm  thạch

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện đá

		

		

		

		

		



		AK.56110

		

- ≤ 0,16 m2

		m2

		59.087

		29.536

		10.771

		99.394



		AK.56120

		

- ≤ 0,25 m2

		m2

		69.457

		25.696

		10.771

		105.924



		AK.56130

		

- > 0,25 m2

		m2

		79.906

		21.856

		10.771

		112.533



		

		Lát đá hoa cương

		

		

		

		

		



		

		Tiết diện đá

		

		

		

		

		



		AK.56140

		

- ≤ 0,16 m2

		m2

		59.087

		29.536

		10.771

		99.394



		AK.56150

		

- ≤ 0,25 m2

		m2

		69.457

		25.696

		10.771

		105.924



		AK.56160

		

- > 0,25 m2

		m2

		79.906

		21.856

		10.771

		112.533



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Lát đá cẩm thạch, đá hoa cương bậc tam cấp, bậc cầu thang chi phí nhân công nhân hệ số 1,35 so với đơn giá lát đá nền sàn tương ứng.


AK.56200 - Lát đá bậc tam cấp, bậc cầu thang, Mặt bệ các loại (bệ bếp, bệ bàn, bệ lavabo...)


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.56210

		 Lát đá bậc tam cấp

		m2

		249.195

		26.582

		14.361

		290.138



		AK.56220

		 Lát đá Bậc cầu thang

		m2

		249.195

		29.536

		14.361

		293.092



		AK.56230

		 Lát đá Mặt bệ các loại

		m2

		249.195

		36.624

		25.132

		310.951



		

		

		

		

		

		

		





 AK.57000 - Bó vỉa hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn 


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, trộn vữa, lắp vỉa, miết mạch hoàn chỉnh bảo quản vỉa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bó vỉa thẳng hè, đường bằng tấm bê tông đúc sẵn

		

		

		

		

		



		

		Bó vỉa thẳng

		

		

		

		

		



		AK.57110

		- Kích thước18x22x100cm

		m

		22.770

		5.907

		

		28.677



		AK.57120

		- Kích thước18x33x100cm

		m

		30.019

		8.270

		

		38.289



		AK.57210

		Bó vỉa cong  20x20cm

		m

		25.259

		27.173

		

		52.432



		

		

		

		

		

		

		





AK.60000 - CÔNG TÁC LÀM TRẦN

AK.61000 - Làm trần cót ép, trần gỗ dán

Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.61110

		 Làm trần cót ép

		m2

		97.773

		8.270

		

		106.043



		AK.61210

		 Làm trần gỗ dán, ván ép

		m2

		118.233

		8.270

		

		126.503



		

		

		

		

		

		

		





Làm trần gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt, trần ván ép bọc SIMILI, tấm thạch cao, tấm nhựa, lAmbri...


AK.62000 - Làm trần gỗ dán có tấm cách âm, cách nhiệt 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.62110

		Làm trần gỗ dán  (ván ép) cách âm acostic

		m2

		194.069

		51.270

		

		245.339



		AK.62210

		Làm trần gỗ dán (ván ép) cách nhiệt sirofort

		m2

		194.069

		51.270

		

		245.339



		

		

		

		

		

		

		





AK.63100 - Làm trần ván ép bọc simili, mút dầy 5cm nẹp phân ô bằng gỗ 


AK.63200 - Làm trần ván ép chia ô nhỏ có gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.63110

		Làm trần ván ép bọc Simili, mút dầy 3 ( 5cm nẹp  phân ô bằng gỗ 

		m2

		213.780

		118.142

		

		331.922



		AK.63210

		Làm trần ván ép chia ô nhỏ có  gioăng chìm hoặc nẹp nổi trang trí

		m2

		137.827

		41.350

		

		179.177



		

		

		

		

		

		

		





AK.64000 - Làm trần bằng tấm thạch cao, tấm nhựa hoa văn , tấm nhựa có khung xương


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.64110

		Làm trần bằng tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm; 61x41cm

		m2

		155.164

		88.607

		

		243.771



		AK.64210

		Làm trần bằng tấm  nhựa hoa văn 50x50cm

		m2

		138.164

		47.257

		

		185.421



		AK.64310

		Làm trần bằng tấm nhựa khung xương sắt L3x4

		m2

		27.038

		15.358

		

		42.396



		

		

		

		

		

		

		





AK.65100 - Làm trần lambri gỗ 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.65110

		Làm trần Lambri gỗ dày 1cm

		m2

		170.955

		103.375

		

		274.330



		AK.65120

		Làm trần Lambri gỗ dày 1,5cm

		m2

		202.319

		103.375

		

		305.694



		

		

		

		

		

		

		





AK.66000 - Làm trần bằng tấm thạch cao 


(Khung xương RONDO, tấm thạch cao ELEPHANR BRAND)


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, trắc đạc bằng Lazer lever, lắp đặt khung xương bằng máy khoan, máy cắt. Gắn tấm thạch cao vào khung xương bằng máy xiết vít, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.66110

		Làm trần phẳng bằng tấm thạch cao 

		m2

		123.290

		115.356

		

		238.646



		AK.66210

		Làm trần giật cấp bằng tấm thạch cao

		m2

		128.244

		134.583

		

		262.827



		

		

		

		

		

		

		





AK.70000 - Công tác làm mộc trang trí 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công và lắp dựng các cấu kiện gỗ đảm bảo yêu cầu kỹ thuật, mỹ thuật.


AK.71100 - Làm vách ngăn bằng ván ép


AK.71200 - Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít 


AK.71300 - Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.71110

		Làm vách ngăn bằng ván ép

		m2

		43.433

		17.721

		

		61.154



		

		Làm vách ngăn bằng gỗ ván ghép khít

		

		

		

		

		



		AK.71210

		- Chiều dầy gỗ 1,5cm

		m2

		82.447

		22.447

		

		104.894



		AK.71220

		- Chiều dầy gỗ 2,0cm

		m2

		109.864

		22.447

		

		132.311



		

		Làm vách ngăn bằng gỗ ván chồng mí

		

		

		

		

		



		AK.71310

		- Chiều dầy gỗ 1,5cm

		m2

		95.683

		34.261

		

		129.944



		AK.71320

		- Chiều dầy gỗ 2,0cm

		m2

		119.318

		34.261

		

		153.579



		

		

		

		

		

		

		





AK.72100 - Gia công và đóng chân tường bằng gỗ 


AK.72200 - Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ 


Đơn vị tính: đ/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và đóng chân tường bằng gỗ

		

		

		

		

		



		AK.72110

		- Kích thước 2x10cm

		m

		11.416

		9.164

		

		20.580



		AK.72120

		- Kích thước 2x20cm

		m

		22.831

		11.023

		

		33.854



		

		Gia công và lắp đặt tay vịn cầu thang bằng gỗ

		

		

		

		

		



		AK.72210

		- Kích thước 8x10cm

		m

		45.663

		25.635

		

		71.298



		AK.72220

		- Kích thước 8x14cm

		m

		64.027

		31.403

		

		95.430



		

		

		

		

		

		

		





AK.73100 - Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn


AK.73200 - Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.73110

		Gia công và lắp dựng khung gỗ để đóng lưới, vách ngăn

		m3

		5.317.097

		472.569

		

		5.789.666



		AK.73210

		Gia công và lắp dựng khung gỗ dầm sàn 

		m3

		5.317.097

		590.712

		

		5.907.809



		

		

		

		

		

		

		





AK.74100 - Làm mặt sàn gỗ 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm mặt sàn gỗ

		

		

		

		

		



		AK.74110

		
- Ván dầy 2cm

		m2

		109.864

		64.388

		

		174.252



		AK.74120

		
- Ván dầy 3cm

		m2

		166.588

		64.388

		

		230.976



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: 


Nếu ván sàn đóng theo hình xương cá, tạo hình trang trí theo mẫu thiết kế thì chi phí nhân công nhân hệ số 1,2.


AK.75100 - Làm tường Lambris


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm tường Lambris gỗ

		

		

		

		

		



		AK.75110

		
- Chiều dầy 1cm

		m2

		82.688

		73.700

		

		156.388



		AK.75120

		
- Chiều dầy 1,5cm

		m2

		120.324

		73.700

		

		194.024



		

		

		

		

		

		

		





AK.76100 - Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm


AK.76200 - Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Gia công và đóng mắt cáo bằng nẹp gỗ 3x1cm

		

		

		

		

		



		AK.76110

		
- Lỗ 5x5cm

		m2

		48.794

		49.620

		

		98.414



		AK.76120

		
- Lỗ 10x10cm

		m2

		34.613

		43.713

		

		78.326



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia công và đóng diềm mái bằng gỗ

		

		

		

		

		



		AK.76210

		
- Dầy 2cm

		m2

		109.483

		17.721

		

		127.204



		AK.76220

		
- Dầy 3cm

		m2

		166.207

		19.493

		

		185.700



		

		

		

		

		

		

		





AK.77100 - Dán Foocmica vào các kết cấu 


Đơn vị tính: đồng/1m2, đồng/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Dán Foocmica vào các kết cấu

		

		

		

		

		



		AK.77110

		- Dán dạng tấm

		1m2

		44.084

		5.907

		

		49.991



		AK.77120

		- Dán dạng chỉ rộng (3cm

		1m

		1.335

		2.954

		

		4.289



		

		

		

		

		

		

		





AK.77200 – Ốp simili + mút vào cấu kiện gỗ 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.77210

		ốp simili+mút vào cấu kiện gỗ

		m2

		75.600

		29.536

		

		105.136



		

		

		

		

		

		

		





AK.77300 -  Dán giấy trang trí


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Dán giấy vào tường

		

		

		

		

		



		AK.77311

		
- Tường gỗ ván

		m2

		9.237

		5.907

		

		15.144



		AK.77312

		
- Tường trát vữa

		m2

		10.373

		7.089

		

		17.462



		

		Dán giấy vào trần

		

		

		

		

		



		AK.77321

		
- Trần gỗ 

		m2

		9.237

		7.679

		

		16.916



		AK.77322

		
- Trần trát vữa

		m2

		10.373

		8.270

		

		18.643



		

		

		

		

		

		

		





AK.77400 - Làm vách bằng tấm thạch cao


Thành phần công việc: Chuẩn bị, đo đánh dấu, lắp đặt khung xương. Gắn tấm sợi thuỷ tinh cách âm, gắn tấm thạch cao vào khung xương, xử lý mối nối, hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.77410

		Làm vách bằng tấm thạch cao

		m2

		93.182

		76.904

		

		170.086



		

		

		

		

		

		

		





AK.77500 - Lắp gioăng đồng, gioăng kính


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cắt gioăng, đặt gioăng vào vị trí theo quy định của thiết kế và hoàn thiện bảo đảm đúng yêu cầu kỹ, mỹ thuật.


Đơn vị tính: đồng/1m

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp gioăng trang trí không có hoa văn cho láng nền sàn granitô

		

		

		

		

		



		AK.77510

		
- Gioăng đồng

		m

		2.550

		12.996

		

		15.546



		AK.77520

		
- Gioăng kính

		m

		1.050

		7.089

		

		8.139



		

		

		

		

		

		

		





AK.77600 - Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn


Đơn vị tính: đồng/1m; đồng/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sản xuất và lắp đặt hộp màn cửa, hộp đèn tường

		

		

		

		

		



		AK.77611

		
- Bọc ván ép

		m

		40.987

		25.635

		

		66.622



		AK.77612

		
- Bọc lambris

		m

		35.470

		22.430

		

		57.900



		

		Sản xuất và lắp đặt hộp đèn trần

		

		

		

		

		



		AK.77621

		Âm trần

		m2

		155.018

		51.270

		

		206.288



		AK.77631

		Đóng nổi - Bọc ván ép

		m2

		138.344

		134.583

		

		272.927



		AK.77632

		Đóng nổi - Bọc lambris

		m2

		160.020

		160.217

		

		320.237



		

		

		

		

		

		

		





CÔNG TÁC QUÉT VÔI, NƯỚC XI MĂNG, SƠN, BẢ MA TÍT, QUÉT NHỰA BITUM CHÉT KHE NỐI, LÀM TẦNG LỌC, KHỚP NỐI

AK.81100 - Quét vôi, quét nước xi măng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, kiểm tra, trám, vá lại bề mặt (nếu có). Lọc vôi, pha mầu, quét vôi, nước xi măng đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét vôi, quét nước xi măng

		

		

		

		

		



		AK.81111

		 Quét vôi 1 nước trắng, 2 nước màu


- Trong nhà

		m2

		394

		2.245

		

		2.639



		AK.81112

		- Ngoài nhà

		m2

		394

		2.658

		

		3.052



		

		Quét vôi 3 nước màu trắng

		

		

		

		

		



		AK.81121

		- Trong nhà

		m2

		180

		2.245

		

		2.425



		AK.81122

		- Ngoài nhà

		m2

		180

		2.658

		

		2.838



		AK.81130

		Quét nước xi măng 2 nước

		m2

		782

		1.772

		

		2.554



		

		

		

		

		

		

		





AK.81200 - Quay vôi gai vào các kết cấu 


AK.81300 - Phun xốp vào các kết cấu bằng vữa xi măng


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quay vôi gai vào các kết cấu

		

		

		

		

		



		AK.81210

		    - Chiều cao ( 4m

		m2

		1.047

		4.726

		

		5.773



		AK.81220

		    - Chiều cao > 4m

		m2

		1.047

		5.907

		

		6.954



		

		Phun xốp vào các kết cấu

		

		

		

		

		



		AK.81310

		    - Xi măng cát vàng không trộn màu

		m2

		4.928

		28.354

		

		33.282



		AK.81320

		    - Xi măng cát vàng có trộn màu

		m2

		8.901

		37.806

		

		46.707



		

		

		

		

		

		

		





AK.82000 - Công tác bả các kết cấu 


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cạo tẩy bề mặt kết cấu, trộn bột bả, bả các bộ phận kết cấu, mài phẳng bề mặt theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bả bằng matít

		

		

		

		

		



		AK.82110

		    - Vào tường

		m2

		1.564

		17.721

		

		19.285



		AK.82120

		    - Vào cột, dầm, trần

		m2

		1.564

		21.266

		

		22.830



		

		Bả bằng xi măng

		

		

		

		

		



		AK.82210

		    - Vào tường

		m2

		4.795

		23.628

		

		28.423



		AK.82220

		    - Vào cột, dầm, trần

		m2

		4.795

		28.354

		

		33.149



		

		Bả bằng hỗn hợp sơn + xi măng trắng + phụ gia

		

		

		

		

		



		AK.82310

		    - Vào tường

		m2

		9.607

		26.582

		

		36.189



		AK.82320

		    - Vào cột, dầm, trần

		m2

		9.607

		31.898

		

		41.505



		

		Bả bằng Ventonit

		

		

		

		

		



		AK.82410

		    - Vào tường

		m2

		5.304

		25.401

		

		30.705



		AK.82420

		    - Vào cột, dầm, trần

		m2

		5.304

		30.126

		

		35.430



		

		

		

		

		

		

		





AK.82500 - Bả bằng bột bả jajnic, atANIC vào các kết cấu


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Bả bằng bột bả JAJYNIC

		

		

		

		

		



		AK.82511

		    - Vào tường

		m2

		1.757

		17.721

		

		19.478



		AK.82512

		    - Vào cột, dầm, trần

		m2

		1.757

		20.675

		

		22.432



		

		Bả bằng bột bả ATANIC

		

		

		

		

		



		AK.82521

		    - Vào tường

		m2

		1.606

		17.721

		

		19.327



		AK.82522

		    - Vào cột, dầm, trần

		m2

		1.606

		20.675

		

		22.281



		

		

		

		

		

		

		





AK.83000 - Công tác sơn


Thành phần công việc:

Chuẩn bị, cạo rửa, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, pha sơn và sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AK.83100 - Sơn cửa bằng sơn tổng hợp


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sơn cửa kính

		

		

		

		

		



		AK.83111

		    - 
2 nước

		m2

		1.919

		2.741

		

		4.660



		AK.83112

		    - 
3 nước

		m2

		2.495

		3.508

		

		6.003



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn cửa panô

		

		

		

		

		



		AK.83121

		    - 
2 nước

		m2

		5.239

		6.798

		

		12.037



		AK.83122

		    - 
3 nước

		m2

		6.889

		8.771

		

		15.660



		

		Sơn cửa chớp

		

		

		

		

		



		AK.83131

		    - 
2 nước

		m2

		7.139

		10.141

		

		17.280



		AK.83132

		    - 
3 nước

		m2

		8.808

		13.156

		

		21.964



		

		

		

		

		

		

		





AK.83200 - Sơn gỗ, sơn kính mờ bằng sơn tổng hợp


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn gỗ, sơn kính mờ bằng sơn tổng hợp

		

		

		

		

		



		AK.83211

		    - Sơn gỗ 2 nước

		m2

		4.759

		7.784

		

		12.543



		AK.83212

		    - Sơn gỗ 3 nước

		m2

		6.141

		9.155

		

		15.296



		AK.83221

		    - Sơn kính mờ 1 nước

		m2

		1.482

		1.151

		

		2.633



		

		

		

		

		

		

		





AK.83320 - Sơn kết cấu gỗ bằng sơn levis


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn Levis

		

		

		

		

		



		AK.83321

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		12.353

		2.741

		

		15.094



		AK.83322

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		17.580

		3.563

		

		21.143



		

		

		

		

		

		

		





AK.83330 - Sơn kết cấu gỗ bằng sơn  ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kết cấu gỗ bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		AK.83331

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		10.206

		2.851

		

		13.057



		AK.83332

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		12.226

		3.508

		

		15.734



		

		

		

		

		

		

		





AK.83400 - Sơn sắt thép bằng sơn tổng hợp


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sắt thép bằng sơn tổng hợp

		

		

		

		

		



		

		Sơn sắt dẹt

		

		

		

		

		



		AK.83411

		    - 
2 nước

		m2

		1.178

		2.796

		

		3.974



		AK.83412

		    - 
3 nước 

		m2

		1.558

		4.057

		

		5.615



		

		Sơn sắt thép các loại

		

		

		

		

		



		AK.83421

		    - 
2 nước

		m2

		4.797

		4.714

		

		9.511



		AK.83422

		    - 
3 nước 

		m2

		5.968

		6.852

		

		12.820



		

		

		

		

		

		

		





AK.83450 - Sơn  sắt thép bằng sơn levis


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sắt thép bằng sơn Levis

		

		

		

		

		



		AK.83451

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		11.481

		3.892

		

		15.373



		AK.83452

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		16.401

		5.153

		

		21.554



		

		

		

		

		

		

		





AK.83460 - Sơn sắt thép bằng sơn  ICI DULUX


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sắt thép bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		AK.83461

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		10.277

		3.892

		

		14.169



		AK.83462

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		14.140

		5.153

		

		19.293



		

		

		

		

		

		

		





AK.84110 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả  bằng sơn Super


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, tường đã bả bằng sơn Super

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84111

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		8.956

		2.302

		

		11.258



		AK.84112

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		10.456

		3.289

		

		13.745



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84113

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		9.411

		2.522

		

		11.933



		AK.84114

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		10.683

		3.618

		

		14.301



		

		

		

		

		

		

		





AK.84210 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả  bằng sơn levis


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, tường đã bả bằng sơn Levis

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84211

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		7.631

		2.302

		

		9.933



		AK.84212

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		9.327

		3.289

		

		12.616



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84213

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		12.489

		2.522

		

		15.011



		AK.84214

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		19.044

		3.618

		

		22.662



		

		

		

		

		

		

		





AK.84220 - Sơn vào dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà  không bả  bằng sơn levis


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường không bả bằng sơn Levis

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84221

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		15.642

		2.522

		

		18.164



		AK.84222

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		20.308

		3.618

		

		23.926



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84223

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		15.975

		2.796

		

		18.771



		AK.84224

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		24.308

		4.002

		

		28.310



		

		

		

		

		

		

		





AK.84310 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả  bằng sơn Joton


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường đã bả bằng sơn Joton

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84311

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		9.099

		2.302

		

		11.401



		AK.84312

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		13.397

		3.289

		

		16.686



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84313

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		12.990

		2.522

		

		15.512



		AK.84314

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		21.178

		3.618

		

		24.796



		

		

		

		

		

		

		





AK.84320 - Sơn vào dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà  không bả  bằng sơn joton


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường không bả bằng sơn Joton

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84321

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		11.368

		2.522

		

		13.890



		AK.84322

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		16.772

		3.618

		

		20.390



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84323

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		16.378

		2.796

		

		19.174



		AK.84324

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		26.791

		4.002

		

		30.793



		

		

		

		

		

		

		





AK.84410 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà đã bả bằng sơn ICI dulux


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường đã bả bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84411

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		7.934

		2.302

		

		10.236



		AK.84412

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		10.438

		3.289

		

		13.727



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84413

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		9.337

		2.522

		

		11.859



		AK.84414

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		13.246

		3.618

		

		16.864



		

		

		

		

		

		

		





AK.84420 - Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà, tường ngoài nhà không bả bằng sơn ICI dulux


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường không bả bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		

		Sơn dầm, trần, cột, tường trong nhà

		

		

		

		

		



		AK.84421

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		10.041

		2.522

		

		12.563



		AK.84422

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		13.047

		3.618

		

		16.665



		

		Sơn tường ngoài nhà

		

		

		

		

		



		AK.84423

		    - 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		11.726

		2.796

		

		14.522



		AK.84424

		    - 1 nước lót, 2 nước phủ

		m2

		16.417

		4.002

		

		20.419



		

		

		

		

		

		

		





AK.85110 - Sơn tạo gai tường bằng sơn atA


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.85111

		Sơn tạo gai tường bằng sơn ATA, 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		12.904

		2.851

		

		15.755



		

		

		

		

		

		

		





AK.85210 - Sơn tạo gai tường bằng sơn levis


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.85211

		Sơn tạo gai tường bằng sơn Levis, 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		12.275

		2.851

		

		15.126



		

		

		

		

		

		

		





AK.85300 - Sơn sàn, nền bê tông, sơn tạo gai tường bằng sơn  ICI Dulux


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn sàn, nền bê tông, sơn tạo gai tường bằng sơn ICI Dulux

		

		

		

		

		



		AK.85311

		Sơn nền, sàn, 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		21.968

		2.741

		

		24.709



		AK.85321

		Sơn tạo gai tường, 1 nước lót, 1 nước phủ

		m2

		6.105

		3.015

		

		9.120



		

		

		

		

		

		

		





AK.91100 - Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang (công nghệ sơn nóng)

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, dựng chóp và rào chắn, làm vệ sinh mặt đường, đánh dấu, căng dây, nấu sơn, đổ sơn vào thiết bị sơn kẻ, sấy máy duy trì nhiệt độ sôi, tiến hành sơn theo đúng yêu cầu kỹ thuật, vận chuyển vật liệu, dụng cụ trong phạm vi 100m.


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kẻ đường bằng sơn dẻo nhiệt phản quang

		

		

		

		

		



		

		Chiều dày lớp sơn

		

		

		

		

		



		AK.91111

		
- 
1mm

		m2

		61.013

		9.613

		23.308

		93.934



		AK.91121

		
- 
1,5mm

		m2

		81.248

		10.895

		26.720

		118.863



		AK.91131

		
- 
2mm

		m2

		105.423

		12.177

		29.877

		147.477



		AK.91141

		
- 
3mm

		m2

		157.228

		14.740

		36.192

		208.160



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Chiều dày lớp sơn khác với quy định được áp dụng bằng cách cộng các đơn giá hoặc nội suy từ đơn giá sơn dẻo nhiệt nói trên.


AK.91200 -  Sơn kẻ phân tuyến đường 


Thành phần công việc: 


 - Chuẩn bị, vệ sinh bề mặt trước khi sơn 


 - Sơn kẻ đúng yêu cầu kỹ thuật 


 - Bảo đảm an toàn giao thông 


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Sơn kẻ phân tuyến đường 

		

		

		

		

		



		AK.91211

		- Sơn nút, đảo bằng thủ công

		m2

		17.689

		7.679

		

		25.368



		AK.91221

		- Sơn phân tuyến bằng thủ công

		m2

		17.689

		10.042

		

		27.731



		AK.91231

		- Sơn phân tuyến bằng máy

		m2

		16.774

		3.544

		2.104

		22.422



		

		

		

		

		

		

		





AK.92100 - Quét flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng ...


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, quét 3 nước Flinkote chống thấm kết cấu bảo đảm đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.92111

		Quét Flinkote chống thấm mái, sê nô, ô văng .....

		m2

		27.225

		1.517

		

		28.742



		

		

		

		

		

		

		





AK.93100 - Đánh véc ni kết cấu gỗ 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Đánh vecni kết cấu gỗ

		

		

		

		

		



		AK.93111

		- Đánh vecni cobalt

		m2

		5.383

		21.790

		

		27.173



		AK.93121

		- Đánh vecni tampon

		m2

		4.118

		26.917

		

		31.035



		

		

		

		

		

		

		





AK.94100 - Quét nhựa bi tum


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa bi tum

		

		

		

		

		



		AK.94111

		- Nhựa bitum nóng vào tường

		m2

		13.602

		3.837

		

		17.439



		AK.94121

		- Nhựa bitum nguội vào tường

		m2

		5.810

		1.096

		

		6.906



		AK.94131

		- Quét hắc ín vào gỗ

		m2

		836

		3.289

		

		4.125



		

		

		

		

		

		

		





AK.94200 - Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu


Đơn vị tính: đ/1m2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa bi tum và dán giấy dầu

		

		

		

		

		



		AK.94211

		- 1 lớp giấy 1 lớp nhựa

		m2

		13.605

		15.349

		

		28.954



		AK.94221

		- 2 lớp giấy 2 lớp nhựa

		m2

		27.209

		21.927

		

		49.136



		AK.94231

		- 2 lớp giấy 3 lớp nhựa

		m2

		37.410

		25.765

		

		63.175



		AK.94241

		- 3 lớp giấy 4 lớp nhựa

		m2

		51.015

		27.958

		

		78.973



		

		

		

		

		

		

		





AK.94300 - Quét nhựa bi tum và dán bao tải


Đơn vị tính : đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa bi tum và dán bao tải

		

		

		

		

		



		AK.94311

		- 1 lớp bao tải 2 lớp nhựa

		m2

		23.403

		27.409

		

		50.812



		AK.94321

		- 2 lớp bao tải 3 lớp nhựa

		m2

		36.374

		41.662

		

		78.036



		

		

		

		

		

		

		





AK.95100 -  Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống


Thành phần công việc:


Đun nhựa đường, quét nhựa 2 lớp bề ngoài ống cống , tẩm đay chét khe giữa các ống cống, quét nhựa giấy dầu.


Đơn vị tính:  đ/1 ống cống 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Quét nhựa đường chống thấm mối nối ống cống

		

		

		

		

		



		AK.95111

		- Đường kính ống cống 0,75m

		1 ống

		73.832

		25.217

		

		99.049



		AK.95121

		- Đường kính ống cống 1,00m

		1 ống

		97.701

		29.602

		

		127.303



		AK.95131

		- Đường kính ống cống 1,25m

		1 ống

		119.730

		42.210

		

		161.940



		AK.95141

		- Đường kính ống cống 1,50m

		1 ống

		142.814

		55.915

		

		198.729



		

		

		

		

		

		

		





AK.95200 - Chét khe nối 


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AK.95211

		Chét khe nối bằng dây thừng tẩm nhựa

		m

		6.805

		20.831

		

		27.636



		

		

		

		

		

		

		





AK.96100 -  Làm tầng lọc


Đơn vị tính: đ/100m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm tầng lọc

		

		

		

		

		



		AK.96110

		- Tầng lọc cát

		100m3

		5.711.600

		296.823

		800.533

		6.808.956



		AK.96120

		- Tầng lọc đá cấp phối dmax(6

		100m3

		8.735.400

		434.869

		923.026

		10.093.295



		AK.96131

		- Tầng lọc đá dăm 1x2

		100m3

		9.650.200

		434.869

		923.026

		11.008.095



		AK.96132

		- Tầng lọc đá dăm 2x4

		100m3

		8.649.800

		434.869

		923.026

		10.007.695



		AK.96133

		- Tầng lọc đá dăm 4x6

		100m3

		7.722.600

		434.869

		923.026

		9.080.495



		

		

		

		

		

		

		





AK.97000 -  Miết mạch tường đá, tường gạch 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Miết mạch tường đá, tường gạch

		

		

		

		

		



		AK.97110

		- Tường đá loại mạch lõm

		m2

		

		7.126

		

		7.126



		AK.97120

		- Tường đá loại mạch lồi

		m2

		1.182

		5.482

		

		6.664



		AK.97210

		- Tường gạch loại mạch lõm

		m2

		

		10.854

		

		10.854



		AK.97220

		- Tường gạch loại mạch lồi

		m2

		1.652

		8.387

		

		10.039



		

		

		

		

		

		

		





AK.98000 -  Làm lớp đá đệm móng 


Đơn vị tính: đ/1m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Làm lớp đá đệm móng

		

		

		

		

		



		AK.98110

		- Đường kính đá Dmax ( 4

		m3

		90.420

		87.425

		

		177.845



		AK.98120

		- Đường kính đá Dmax ( 6

		m3

		89.040

		82.700

		

		171.740



		AK.98130

		- Đường kính đá Dmax > 6

		m3

		82.680

		79.746

		

		162.426



		AK.98210

		- Đá hộc

		m3

		76.155

		67.932

		

		144.087



		

		

		

		

		

		

		





Chương XI


CÁC CÔNG TÁC KHÁC

AL.11100 - Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát 


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, sàng, rửa lựa chọn và phơi khô cát đảm bảo các yêu cầu về kích cỡ hạt, phun cát tẩy rỉ kết cấu bằng máy phun cát.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát

		

		

		

		

		



		AL.11111

		Loại dầm, dàn mới

		m2

		1.404

		22.430

		15.206

		39.040



		AL.11112

		Loại dầm, dàn đã sơn

		m2

		1.754

		35.248

		20.103

		57.105



		

		

		

		

		

		

		





AL.12000 - Kiến trúc các lớp móng dưới nước


Thành phần công việc:


Xác định vị trí, dùng vật liệu tại hiện trường (trên các phương tiện nổi) đổ móng thành từng lớp, xếp chèn san sửa bằng thợ lặn, kiểm tra đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


AL.12100 - Làm móng đường thoát nước ngập nước (1,5m


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm móng đường thoát nước ngập nước (1,5m

		

		

		

		

		



		AL.12111

		Cát hạt nhỏ

		100m3

		4.878.264

		395.427

		1.323.454

		6.597.145



		AL.12112

		Cát sạn

		100m3

		4.397.040

		395.427

		1.323.454

		6.115.921



		AL.12113

		Đá dăm

		100m3

		7.912.500

		397.450

		3.260.992

		11.570.942



		AL.12114

		Đá hộc

		100m3

		5.647.500

		1.611.038

		8.046.603

		15.305.141



		AL.12115

		Đá hộc chèn đá dăm, cát

		100m3

		5.514.210

		1.611.038

		8.046.603

		15.171.851



		AL.12116

		Đá hộc chèn đá dăm

		100m3

		5.535.288

		1.491.701

		8.046.603

		15.073.592



		

		

		

		

		

		

		





AL.13000 -  Làm móng cầu bến ngập nước


Đơn vị tính: đ/100m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm móng cát (các loại)

		

		

		

		

		



		

		Chiều sâu (1,5m

		

		

		

		

		



		AL.13111

		Không có tường vây

		100m3

		6.874.412

		335.759

		1.680.115

		8.890.286



		AL.13112

		Có tường vây

		100m3

		6.184.224

		335.759

		1.608.783

		8.128.766



		

		Chiều sâu >1,5m

		

		

		

		

		



		AL.13121

		Không có tường vây

		100m3

		6.874.412

		395.427

		1.680.115

		8.949.954



		AL.13122

		Có tường vây

		100m3

		6.184.224

		395.427

		1.608.783

		8.188.434



		

		Làm móng đá dăm

		

		

		

		

		



		AL.13211

		Chiều sâu (1,5m

		100m3

		7.912.500

		397.956

		5.377.630

		13.688.086



		AL.13212

		Chiều sâu >1,5m

		100m3

		7.912.500

		443.971

		5.744.990

		14.101.461



		

		Làm móng đá hộc

		

		

		

		

		



		AL.13311

		Chiều sâu (1,5m

		100m3

		5.512.500

		1.133.693

		9.683.972

		16.330.165



		AL.13312

		Chiều sâu >1,5m

		100m3

		5.512.500

		1.133.693

		10.124.805

		16.770.998



		

		

		

		

		

		

		





AL.14000 - Làm lớp lót móng trong khung vây


Đơn vị tính: đ/m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm lớp lót móng trong khung vây

		

		

		

		

		



		AL.14111

		Bằng đá hộc

		m3

		51.750

		80.109

		167.257

		299.116



		AL.14112

		Bằng đá dăm

		m3

		75.960

		63.126

		167.257

		306.343



		AL.14113

		Bằng đá dăm + cát

		m3

		60.788

		46.143

		167.257

		274.188



		

		

		

		

		

		

		





AL.15100 - Làm và thả rọ đá


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu.


- Chặt thép đan rọ, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m.


- Đặt rọ đúng vị trí và xếp đá hộc vào rọ (nếu ở trên cạn) nếu thi công trên phao, bè, xà lan thì bao gồm cả công thả rọ từ phao, bè, xà lan xuống đúng vị trí bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật.


- Chi phí phao, bè, sà lan,... được tính riêng.


Đơn vị tính: đ/1 rọ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm và thả rọ đá

		

		

		

		

		



		

		Loại rọ 2x1x1m

		

		

		

		

		



		AL.15111

		Dưới nước

		1 rọ

		182.700

		230.238

		

		412.938



		AL.15112

		Trên cạn

		1 rọ

		209.700

		219.275

		

		428.975



		

		Loại rọ 2x1x0,5m

		

		

		

		

		



		AL.15121

		Dưới nước

		1 rọ

		126.200

		139.239

		

		265.439



		AL.15122

		Trên cạn

		1 rọ

		139.700

		131.565

		

		271.265



		

		

		

		

		

		

		





AL.15200 - Làm và thả rồng đá


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, phương tiện, vật liệu, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m


- Chặt thép đan thành lưới


- Bỏ đá kết thành rồng lớn


- Dịch chuyển, định vị phao bè, thả rồng đúng vị trí quy định bằng thủ công bảo đảm yêu cầu kỹ thuật


- Chi phí phao, bè, xà lan... được tính riêng


Đơn vị tính: đ/1 rồng


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm và thả rồng đá

		

		

		

		

		



		AL.15211

		Loại rồng (60cm dài 10m

		1rồng

		311.471

		263.130

		

		574.601



		AL.15212

		Loại rồng (80cm dài 10m

		1rồng

		449.586

		356.321

		

		805.907



		

		

		

		

		

		

		





AL.15300 - Thả đá hộc vào thân  kè


Thành phần công việc: 


Di chuyển thiết bị thi công, neo đậu tàu, xà lan, thả đá vào thân kè theo đúng  yêu cầu kỹ thuật, vật liệu đá đã có sẵn trên xà lan.


Đơn vị tính: đ/1m3


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.15311

		Thả đá hộc tự do vào thân kè

		m3

		47.250

		20.283

		43.262

		110.795



		

		

		

		

		

		

		





AL.16100 -  Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, cấy bấc thấm bằng máy đến cao độ thiết kế hoặc rải vải địa kỹ thuật lên diện tích cần thiết (kể cả phần lồi lõm) theo thiết kế đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật.


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật

		

		

		

		

		



		AL.16111

		Cấy bằng bấc thấm

		100m

		  526.050

		6.578

		55.996

		588.624



		AL.16121

		Rải vải địa kỹ thuật làm nền đường, mái đê đập

		100m2

		786.249

		64.686

		

		850.935



		AL.16122

		Rải vải địa kỹ thuật làm móng công trình

		100m2

		786.249

		59.204

		

		845.453



		

		

		

		

		

		

		





AL.17000 - Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường


Thành phần công việc:


Cuốc cỏ thành vầng (dày 6 (8cm), vận chuyển vầng cỏ trong phạm vi 30m, trồng cỏ (theo kiểu mắt cáo, khoảng cách giữa các vầng cỏ không quá 15cm) gồm cả đóng ghim (nếu cần), chăm sóc cỏ theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.17111

		Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường

		100m2

		

		422.711

		

		422.711



		AL.17211

		Vận chuyển vầng cỏ tiếp 10m

		100m2

		

		4.979

		

		4.979



		

		

		

		

		

		

		





AL.18100 - Trồng cỏ vetiver gia cố mái taluy


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, dọn dẹp sạch cỏ dại, gia cố các rãnh xói bằng cọc tre, phên nứa hoặc bao tải (nếu có). Đào đất thành hàng để trồng cỏ, trồng cỏ thành từng hàng, khoảng cách hàng từ 1(1,3m, khoảng cách bầu cỏ 0,1(0,15m. Mái taluy có chiều cao ≤ 20m trồng cỏ theo đường đồng mức, mái taluy có chiều cao >20m trồng cỏ theo đường đồng mức kết hợp với các hàng xiên. Tưới nước, tưới phân, kiểm tra và trồng dặm thay thế các cây bị chết, sinh trưởng yếu  chăm sóc cây theo yêu cầu trong 6 tháng.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Trồng vầng cỏ Vetiver gia cố mái taluy 

		

		

		

		

		



		AL.18111

		Mái taluy dương

		100m2

		1.995.777

		1.613.060

		1.152.961

		4.761.798



		AL.18112

		Mái taluy âm

		100m2

		1.528.275

		1.238.871

		927.249

		3.694.395



		

		

		

		

		

		

		





AL.21100 - Sản xuất, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường lăn, sân đỗ


Thành phần công việc:

Chuẩn bị và gia công cốt thép; lắp dựng các bộ phận của khe co, giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt khe co, khe giãn (h=30cm), khe ngàm liên kết của đường lăn, sân đỗ sân bay

		

		

		

		

		



		AL.21111

		Khe co 1*4

		10m

		881.012

		191.865

		8.559

		1.081.436



		AL.21112

		Khe giãn 2*4

		10m

		1.459.867

		268.611

		12.258

		1.740.736



		AL.21113

		Khe ngàm liên kết

		10m

		320.862

		137.047

		8.559

		466.468



		AL.21114

		Khe tăng cường

		10m

		977.062

		356.321

		142.556

		1.475.939



		

		

		

		

		

		

		





AL.22100 - cắt khe đ​ường lăn, sân đỗ 


Thành phần công việc:

Chuẩn bị thiết bị và làm sạch mặt bằng; cắt khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; hoàn thiện và thu dọn mặt bằng sau khi thi công.


Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Cắt khe đường lăn, sân đỗ

		

		

		

		

		



		AL.22111

		Khe  1*4

		10m

		13.200

		30.150

		22.521

		65.871



		AL.22112

		Khe  2*4

		10m

		18.000

		30.150

		22.521

		70.671



		

		

		

		

		

		

		





AL.23100 - Trám khe đ​ường lăn, sân đỗ bằng mastic


Thành phần công việc:

Chuẩn bị vật t​ư, thiết bị, mặt bằng thi công; làm sạch bề mặt; trám khe theo đúng yêu cầu kỹ thuật; thu dọn, vệ sinh sạch sau thi công.


Đơn vị tính: đ/10m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Trám khe đ​ường lăn, sân đỗ sân bay bằng mastic

		

		

		

		

		



		AL.23111

		Khe  1*4

		10m

		339.164

		38.373

		45.780

		423.317



		AL.23112

		Khe  2*4

		10m

		356.549

		60.301

		45.780

		462.630



		

		

		

		

		

		

		





AL.24100 -  Làm khe co, khe  giãn, khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông

		

		

		

		

		



		AL.24111

		Làm khe co

		m

		36.375

		8.223

		6.508

		51.106



		AL.24112

		Làm khe giãn

		m

		81.244

		17.542

		25.549

		124.335



		AL.24113

		Làm khe dọc

		m

		11.720

		41.114

		6.277

		59.111



		

		

		

		

		

		

		





AL.25100 - Lắp đặt gối cầu, khe co giãn cầu bằng cao su


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, lắp đặt gối cầu thép loại 21K450, 22K450, 30K450, 31K350, 21K350, 22K350, 31K1600, 22K1600, gối cao su loại tải trọng gối 60( 150T. 


Đơn vị tính: đ/cái; đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp đặt gối cầu

		

		

		

		

		



		AL.25111

		Gối thép

		cái

		404.000

		324.891

		

		728.891



		AL.25112

		Gối cao su

		cái

		1.515.000

		206.749

		

		1.721.749



		

		Lắp đặt khe co giãn

		

		

		

		

		



		AL.25121

		Khe co giãn dầm liên tục

		m

		1.484.700

		70.885

		

		1.555.585



		AL.25122

		Khe co giãn dầm đúc sẵn




		m

		1.484.700

		41.350

		

		1.526.050



		

		

		

		

		

		

		





AL.31000 - Làm cầu máng, kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép


Thành phần công việc: 


Chuẩn bị, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, gia công, lắp dựng và tháo dỡ cầu công tác, lắp đặt lưới thép (2 lớp), trộn vữa, đổ vữa, đầm và bảo dưỡng kết cấu đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm cầu máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép

		

		

		

		

		



		AL.31110

		Chiều dày máng 3cm

		m2

		148.827

		67.932

		339

		217.098



		AL.31120

		Chiều dày máng 4cm

		m2

		152.246

		72.658

		424

		225.328



		AL.31130

		Chiều dày máng 5cm

		m2

		155.976

		77.679

		509

		234.164



		

		Làm kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép

		

		

		

		

		



		AL.31210

		Chiều dày máng 3cm

		m2

		68.376

		60.253

		339

		128.968



		AL.31220

		Chiều dày máng 4cm

		m2

		71.796

		64.388

		424

		136.608



		AL.31230

		Chiều dày máng 5cm

		m2

		75.526

		67.932

		509

		143.967



		

		

		

		

		

		

		





AL.40000 - Công tác làm khớp nối 


Thành phần công việc:


Gia công đặt vật chắn nước, hàn, vận chuyển vật liệu trong phạm vi 30m, nấu, đổ nhựa, trộn và đổ vữa theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


AL.41100 - Làm khớp nối bằng thép 


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm khớp nối bằng thép

		

		

		

		

		



		AL.41110

		Kiểu I

		m

		324.567

		137.636

		10.089

		472.292



		AL.41120

		Kiểu II

		m

		149.627

		85.653

		3.931

		239.211



		AL.41130

		Kiểu III

		m

		165.492

		53.755

		4.193

		223.440



		AL.41140

		Kiểu IV

		m

		246.481

		62.615

		4.193

		313.289



		AL.41150

		Kiểu V

		m

		563.437

		87.425

		3.276

		654.138



		

		

		

		

		

		

		





AL.41200 - Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su 


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.41210

		Làm khớp nối ngăn nước bằng gioăng cao su

		m

		13.787

		20.675

		

		34.462



		

		

		

		

		

		

		





AL.41300 - Làm khớp nối bằng đồng


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Làm khớp nối bằng đồng

		

		

		

		

		



		AL.41310

		Kiểu I

		m

		403.978

		694.677

		2.883

		1.101.538



		AL.41320

		Kiểu II

		m

		543.210

		804.549

		2.883

		1.350.642



		AL.41330

		Kiểu III

		m

		359.507

		502.105

		2.883

		864.495



		AL.41340

		Kiểu IV

		m

		291.127

		572.990

		2.883

		867.000



		

		

		

		

		

		

		





AL.41400 - Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC


Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.41410

		Làm khớp nối bằng tấm nhựa PVC

		m

		40.570

		129.957

		

		170.527



		

		

		

		

		

		

		





Al.51100 - Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan lỗ, làm sạch lỗ khoan, ép nước, lấp lỗ khoan bằng vữa xi măng sau khi phun theo yêu cầu kỹ thuật.


    Đơn vị tính: đ/1m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm

		

		

		

		

		



		AL.51110

		Chiều sâu lỗ khoan (10m

		m

		107.590

		75.266

		461.093

		643.949



		AL.51120

		Chiều sâu lỗ khoan (30m 

		m

		107.590

		75.266

		491.266

		674.122



		AL.51130

		Chiều sâu lỗ khoan (50m 

		m

		107.590

		75.266

		695.890

		878.746



		AL.51140

		Chiều sâu lỗ khoan >50m

		m

		107.590

		75.266

		834.271

		1.017.127



		

		

		

		

		

		

		





AL.51200 - Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, trộn vữa, phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100kg


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.51210

		Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng

		100kg

		70.587

		16.829

		58.836

		146.252



		

		

		

		

		

		

		





AL.51300 - Khoan giảm áp 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị mặt bằng, định vị lỗ khoan, khoan lỗ giảm áp theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.51310

		Khoan giảm áp bằng máy khoan xoay đập tự hành (105mm

		100m

		8.940.000

		2.740.933

		45.220.305

		56.901.238



		

		

		

		

		

		

		





AL.51400 - Khoan cắm néo anke


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, định vị lỗ khoan, khoan lỗ để cắm néo gia cố, làm sạch lỗ khoan, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. (Đối với hầm đứng, hầm nghiêng lên xuống bằng cầu thang thép có lồng bảo vệ).


AL.51410 - Khoan lỗ mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay mm


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan lỗ mm để cắm néo anke bằng máy khoan tay mm

		

		

		

		

		



		AL.51411

		     -      Đá cấp I

		100m

		616.278

		1.220.823

		1.712.866

		3.549.967



		AL.51412

		     -      Đá cấp II

		100m

		451.241

		950.750

		1.553.386

		2.955.377



		AL.51413

		     -      Đá cấp III

		100m

		248.323

		815.773

		1.391.618

		2.455.714



		AL.51414

		     -      Đá cấp IV

		100m

		146.890

		646.947

		1.258.024

		2.051.861



		

		

		

		

		

		

		





AL.51420 - Khoan lỗ 42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành 76mm

Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan lỗ (42mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm

		

		

		

		

		



		AL.51421

		     -      Đá cấp I

		100m

		639.446

		592.206

		10.668.303

		11.899.955



		AL.51422

		     -      Đá cấp II

		100m

		466.520

		549.228

		9.675.196

		10.690.944



		AL.51423

		     -      Đá cấp III

		100m

		259.375

		507.347

		8.707.423

		9.474.145



		AL.51424

		     -      Đá cấp IV

		100m

		155.769

		469.631

		7.835.921

		8.461.321



		

		

		

		

		

		

		





AL.51430 - Khoan tạo lỗ (45mm để cắm néo anke bằng máy khoan  tự hành 2 cần

Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan tạo lỗ (45mm để cắm néo anke bằng máy khoan tự hành 2 cần

		

		

		

		

		



		AL.51431

		     -      Đá cấp I

		100m

		47.498

		20.439

		3.624.817

		3.692.754



		AL.51432

		     -      Đá cấp II

		100m

		35.711

		20.439

		3.331.342

		3.387.492



		AL.51433

		     -      Đá cấp III

		100m

		32.222

		20.439

		2.998.208

		3.050.869



		AL.51434

		     -      Đá cấp IV

		100m

		28.948

		20.439

		2.696.801

		2.746.188



		

		

		

		

		

		

		





AL.51440 - Khoan lỗ (51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan lỗ (51mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm

		

		

		

		

		



		AL.51441

		     -      Đá cấp I

		100m

		365.725

		651.410

		13.328.412

		14.345.547



		AL.51442

		     -      Đá cấp II

		100m

		330.432

		564.797

		12.087.028

		12.982.257



		AL.51443

		     -      Đá cấp III

		100m

		297.419

		545.391

		10.878.578

		11.721.388



		AL.51444

		     -      Đá cấp IV

		100m

		267.720

		498.356

		9.791.734

		10.557.810



		

		

		

		

		

		

		





AL.51450 - Khoan lỗ (76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan lỗ (76mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (76mm

		

		

		

		

		



		AL.51451

		     -      Đá cấp I

		100m

		523.509

		870.739

		18.780.368

		20.174.616



		AL.51452

		     -      Đá cấp II

		100m

		474.587

		795.199

		17.034.830

		18.304.616



		AL.51453

		     -      Đá cấp III

		100m

		427.116

		721.413

		15.329.827

		16.478.356



		AL.51454

		     -      Đá cấp IV

		100m

		384.475

		655.083

		13.797.098

		14.836.656



		

		

		

		

		

		

		





AL.51460 - Khoan lỗ (105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (105mm


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan lỗ (105mm để cắm néo anke bằng máy khoan xoay đập tự hành (105mm

		

		

		

		

		



		AL.51461

		     -      Đá cấp I

		100m

		9.349.395

		1.713.138

		28.641.749

		39.704.282



		AL.51462

		     -      Đá cấp II

		100m

		8.480.899

		1.558.933

		26.350.409

		36.390.241



		AL.51463

		     -      Đá cấp III

		100m

		7.630.887

		1.408.291

		24.228.798

		33.267.976



		AL.51464

		     -      Đá cấp IV

		100m

		6.869.461

		1.272.670

		22.276.916

		30.419.047



		

		

		

		

		

		

		





AL.52100 - Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, đo đánh dấu vị trí khoan, lắp dựng, tháo dỡ, di chuyển máy khoan, định vị lỗ khoan, khoan tạo lỗ cắm neo, hạ ống vách, tháo và rửa ống vách, thổi vệ sinh lỗ khoan bằng khí nén, hoàn thiện lỗ khoan theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường

		

		

		

		

		



		AL.52110

		Khoan không có ống vách đường kính 80mm

		m




		54.856

		69.620

		358.626

		483.102



		AL.52120

		Khoan có ống vách đường kính 168mm

		m

		83.525

		151.299

		518.015

		752.839



		

		

		

		

		

		

		





AL.52200 - Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá, mái đá và bơm vữa


Thành phần công việc:


Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.52210

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá và bơm vữa

		Tấn

		8.379.002

		1.761.871

		944.908

		11.085.781



		

		

		

		

		

		

		



		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.52220

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke mái đá và bơm vữa

		Tấn

		8.379.002

		1.930.165

		2.550.271

		12.859.438



		

		

		

		

		

		

		





AL.52300 - Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa


Thành phần công việc:


Sản xuất, lắp đặt thép néo anke, bơm vữa chèn anke, nâng sàn thao tác bằng máy khoan hoặc máy nâng thuỷ lực. Hoàn thiện theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke và bơm vữa

		

		

		

		

		



		AL.52311

		Hầm ngang dùng máy nâng

		tấn

		8.462.792

		2.036.513

		3.609.519

		14.108.824



		AL.52312

		Hầm ngang dùng máy khoan

		tấn

		8.462.792

		2.036.513

		11.444.233

		21.943.538



		AL.52321

		Hầm đứng

		tấn

		8.462.792

		3.083.549

		1.519.206

		13.065.547



		AL.52331

		Hầm nghiêng

		tấn

		8.462.792

		3.545.670

		1.687.966

		13.696.428



		

		

		

		

		

		

		





AL.52400 - Sản xuất, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường

Thành phần công việc:


Chuẩn bị, gia công cáp, luồn cáp, kéo căng cáp đảm bảo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/tấn


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường

		

		

		

		

		



		AL.52410

		Cáp neo kiểu lực kéo

		tấn

		33.077.743

		6.687.875

		4.045.823

		43.811.441



		AL.52420

		Cáp neo kiểu phân tán lực

		tấn




		98.297.236

		7.236.062

		4.262.673

		109.795.971



		

		

		

		

		

		

		





AL.52500 - Lắp dựng lưới thép gia cố mái  đá


Thành phần công việc:


Thép hình biện pháp. Rải lưới, hàn thép giằng, ép lưới sát vào vách đá, hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/1 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng lưới thép gia cố mái đá

		

		

		

		

		



		AL.52510

		Lưới thép (4

		1 m2      

		51.580

		41.114

		9.264

		101.958



		AL.52520

		Lưới thép B40

		1 m2      

		52.821

		41.114

		9.264

		103.199



		

		

		

		

		

		

		





AL.52600 - Phun vẩy Gia cố mái  đá taluy bằng máy phun vẩy 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị máy móc thiết bị, thổi, rửa mái taluy, phun vữa theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phun vẩy gia cố mái đá taluy bằng máy phun vẩy 

		

		

		

		

		



		AL.52610

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2      

		687.720

		208.311

		1.148.070

		2.044.101



		AL.52620

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2      

		916.960

		230.238

		1.503.062

		2.650.260



		AL.52630

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2      

		1.375.440

		268.611

		2.211.169

		3.855.220



		AL.52640

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2      

		1.833.920

		312.466

		2.919.276

		5.065.662



		AL.52650

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2      

		2.521.640

		371.945

		3.980.497

		6.874.082



		

		

		

		

		

		

		





AL.52700 - Bạt mái đá đào, mái đá đắp bằng máy


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Bạt mái đá đào, mái đá đắp  bằng máy

		

		

		

		

		



		AL.52710

		Mái đá đào

		100m2      

		

		

		3.398.740

		3.398.740



		AL.52720

		Mái đá đắp

		100m2      

		

		

		2.579.842

		2.579.842



		

		

		

		

		

		

		





AL.52800 - Sản xuất lắp dựng lưới thép gia cố hầm 


Thành phần công việc:


Rải lưới, ép lưới sát vào vách đá, hàn bản mã, hàn thép giằng theo yêu cầu kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Sản xuất lắp dựng lưới thép d4 gia cố hầm

		

		

		

		

		



		AL.52811

		Hầm ngang

		 m2      

		51.549

		65.782

		91.544

		208.875



		AL.52812

		Hầm đứng

		 m2      

		51.549

		65.782

		10.650

		127.981



		AL.52813

		Hầm nghiêng

		 m2      

		51.549

		65.782

		10.872

		128.203



		

		Sản xuất lắp dựng lưới thép B40 gia cố hầm

		

		

		

		

		



		AL.52821

		Hầm ngang

		 m2      

		52.790

		65.782

		91.544

		210.116



		AL.52822

		Hầm đứng

		 m2      

		52.790

		65.782

		10.650

		129.222



		AL.52823

		Hầm nghiêng

		 m2      

		52.790

		65.782

		10.872

		129.444



		

		

		

		

		

		

		





AL.53100 - Phun vẩy gia cố hầm 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, thổi, rửa vòm hầm, tường hầm, phun vẩy vữa phun khô, vữa phun ướt đảm bảo kỹ thuật.


Đơn vị tính: đ/100m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h

		

		

		

		

		



		AL.53111

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2      

		985.160

		224.470

		2.072.670

		3.282.300



		AL.53112

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2      

		1.313.620

		248.099

		2.672.492

		4.234.211



		AL.53113

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2      

		1.970.100

		289.449

		3.883.897

		6.143.446



		AL.53114

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2      

		2.626.800

		336.706

		5.089.422

		8.052.928



		AL.53115

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2      

		3.611.960

		400.798

		6.900.650

		10.913.408



		

		Phun vẩy vữa phun ướt gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 16m3/h

		

		

		

		

		



		AL.53121

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2      

		825.000

		224.470

		1.766.878

		2.816.348



		AL.53122

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2      

		1.100.000

		248.099

		2.266.730

		3.614.829



		AL.53123

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2      

		1.650.000

		289.449

		3.266.433

		5.205.882



		AL.53124

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2      

		2.200.000

		336.706

		4.272.018

		6.808.724



		AL.53125

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2      

		3.025.000

		400.798

		5.777.453

		9.203.251



		

		

		

		

		

		

		





		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm ngang bằng máy phun vẩy 9m3/h

		

		

		

		

		



		AL.53131

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2      

		985.160

		224.470

		2.543.527

		3.753.157



		AL.53132

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2      

		1.313.620

		248.099

		3.302.999

		4.864.718



		AL.53133

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2      

		1.970.100

		289.449

		4.825.612

		7.085.161



		AL.53134

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2      

		2.626.800

		336.706

		6.345.452

		9.308.958



		AL.53135

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2      

		3.611.960

		400.798

		8.626.641

		12.639.399



		

		Phun vẩy vữa phun khô gia cố hầm đứng, nghiêng bằng máy phun vẩy 9m3/h

		

		

		

		

		



		AL.53141

		Chiều dày lớp vữa 2cm

		100m2      

		722.040

		274.858

		1.264.760

		2.261.658



		AL.53142

		Chiều dày lớp vữa 3cm

		100m2      

		962.720

		303.803

		1.686.347

		2.952.870



		AL.53143

		Chiều dày lớp vữa 5cm

		100m2      

		1.443.860

		354.427

		2.526.747

		4.325.034



		AL.53144

		Chiều dày lớp vữa 7cm

		100m2      

		1.925.440

		412.317

		3.372.694

		5.710.451



		AL.53145

		Chiều dày lớp vữa 10cm

		100m2      

		2.647.480

		490.763

		4.634.681

		7.772.924



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


Khi phun vẩy xi măng gia cố hầm ngang có tiết diện <15m2 chi phí nhân công và máy thi công nhân hệ số 1,3.


AL.53200 - Phun xi măng lấp đầy hầm ngang      


Đơn vị tính: đ/1tấn xi măng   


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.53210

		Phun xi măng lấp đầy hầm ngang

		1tấn      

		695.706

		89.793

		327.745

		1.113.244



		

		

		

		

		

		

		





AL.53300 - Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép (32mm gia cố mái taluy đường


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, cân đong vật liệu, trộn vữa, bơm vữa vào lỗ , chèn cáp cáp neo, chèn cần neo cáp (32mm đảm bảo yêu cầu kỹ thuật .


Đơn vị tính:  đ/m3 


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.53310

		Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép (32mm gia cố mái taluy đường

		  m3   

		1.609.390

		1.957.026

		905.974

		4.472.390



		

		

		

		

		

		

		





AL.53400 - Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang


Thành phần công việc:


Khoan, đặt tampol và các dụng cụ khác. Phun vữa và hoàn thiện theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/100m


		Mã hiệu




		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.53411

		Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập
tự hành (76mm

		100m      

		4.278.350

		5.043.316

		23.932.086

		33.253.752



		AL.53421

		Khoan, phun bằng máy khoan xoay đập
tự hành (105mm

		100m      

		9.597.000

		5.043.316

		38.728.698

		53.369.014



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí tiêu hao xi măng khi khoan.


AL.54000 - Hoàn thiện nền hầm, nền đá trước khi đổ bê tông


AL.54100 - Đục, cậy dọn nền hầm


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, phá lớp đá cần cậy dọn bằng búa chèn, gom thành đống bằng thủ công, thổi, rửa, vệ sinh sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật. 


Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.54110

		Đục cạy dọn nền hầm trước khi đổ bê tông bằng búa căn

		   m2



		

		130.547

		19.003

		149.550



		

		

		

		

		

		

		





AL.54200 - Đào, phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng 


Thành phần công việc:


Đào phá, đục, cậy lớp đá bảo vệ nền móng dầy ≤ 0,3m do khoan nổ mìn chừa lại bằng búa chèn, máy xúc, xà beng, búa tạ. Đục cậy lớp đá đã long rời, xúc vét gom thành đống, tiếp tục thực hiện các công việc như trên cho đến cao độ thiết kế, bốc xúc, vận chuyển đến nơi quy định.


    Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Đào, phá, cậy dọn lớp đá tiếp giáp nền móng

		

		

		

		

		



		AL.54210

		
Đá cấp I,II

		m2

		

		282.360

		289.381

		571.741



		AL.54220

		
Đá cấp III,IV

		m2

		

		210.884

		218.917

		429.801



		

		

		

		

		

		

		





AL.54300 - Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông 


Thành phần công việc:


Thổi, rửa sạch nền theo yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tiêu chuẩn để đổ bê tông.


       Đơn vị tính: đ/1m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.54310

		Vệ sinh nền đá trước khi đổ bê tông

		m2

		

		8.861

		4.698

		13.559



		

		

		

		

		

		

		





AL.55000 - Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, khoan kiểm tra lỗ bê tông đáy cọc khoan nhồi, xác định mùn khoan dưới đáy cọc, xử lý đáy cọc.


Đơn vị tính: đ/1cọc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi

		

		

		

		

		



		AL.55110

		Đường kính lỗ khoan ( (80

		cọc

		5.018

		472.569

		689.940

		1.167.527



		AL.55120

		Đường kính lỗ khoan ( >80

		cọc

		9.282

		620.247

		887.066

		1.516.595



		

		

		

		

		

		

		





DÀN GIÁO PHỤC VỤ THI CÔNG

1 - Thuyết minh


- Các thành phần chi phí đã được tính trong đơn giá bao gồm: Các chi phí cho việc lắp dựng dàn giáo và tháo dỡ nó khi hoàn thành công việc.


- Công tác dàn giáo phục vụ thi công được tính đơn giá cho lắp dựng và tháo dỡ dàn giáo ngoài và dàn giáo trong công trình.


2 - Quy định áp dụng 


2.1- Chiều cao dàn giáo trong đơn giá là chiều cao tính từ cốt mặt nền, sàn hiện tại của công trình đến cao độ lớn nhất bảo đảm đủ điều kiện thuận lợi cho việc thi công kết cấu.


2.2 - Dàn giáo ngoài tính theo diện tích hình chiếu thẳng góc trên mặt ngoài của kết cấu (hình chiếu đứng). 


2.3 - Dàn giáo trong chỉ được sử dụng khi thực hiện các công tác có chiều cao >3,6m và được tính theo diện tích hình chiếu bằng. Chiều cao dàn giáo tính từ mặt nền sàn trong nhà đến chiều cao 3,6m làm lớp chuẩn gốc. Sau đó cứ mỗi khoảng tăng chiều cao 1,2m tính thêm một lớp để cộng dồn (khoảng tăng chưa đủ 0,6m thì không tính).


2.4- Diện tích dàn giáo hoàn thiện trụ, cột độc lập tính bằng chiều dài chu vi mặt cắt cột, trụ cộng với 3,6m nhân với chiều cao cột


2.5 - Thời gian sử dụng dàn giáo trong đơn giá bình quân trong khoảng thời gian ≤ 1tháng, cứ kéo dài thời gian sử dụng thêm 1 tháng thì tính thêm 1 lần chi phí vật liệu.


2.6- Đơn giá cho công tác bảo vệ an toàn (như lưới võng an toàn ...) và che chắn bảo đảm vệ sinh môi trường trong quá trình thi công (nếu có) được tính riêng.


AL.60000 - Lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo thép công cụ


Thành phần công việc:


- Chuẩn bị, vận chuyển, lắp dựng, tháo dỡ dàn giáo theo đúng yêu cầu kỹ thuật. Bốc xếp lên phương tiện, trước và sau khi sử dụng.


AL.61100 - Dàn giáo ngoài


Đơn vị tính: đ/100m​2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng dàn giáo ngoài

		

		

		

		

		



		AL.61110

		Chiều cao (16m

		100m2

		216.790

		301.503

		33.748

		552.041



		AL.61120

		Chiều cao (50m

		100m​2

		247.480

		356.321

		40.497

		644.298



		AL.61130

		Chiều cao >50m

		100m​2

		297.054

		394.694

		62.436

		754.184



		

		

		

		

		

		

		





AL.61200 - Dàn giáo trong


Đơn vị tính: đ/100m​2


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Lắp dựng dàn giáo trong có chiều cao >3,6m

		

		

		

		

		



		AL.61210

		Chiều cao chuẩn 3,6m

		100m2

		198.176

		191.865

		

		390.041



		AL.61220

		Mỗi 1,2m tăng thêm

		100m​2

		19.983

		52.626

		

		72.609



		

		

		

		

		

		

		





AL.70000 - Công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao


Quy định áp dụng:


Đơn giá vận chuyển vật liệu lên cao chỉ áp dụng đối với những loại công việc thực hiện ở trên cao đã được tính trong đơn giá này mà không quy định độ cao.


Bốc xếp, vận chuyển lên cao được tính bằng cách cộng đơn giá bốc xếp bằng thủ công và  vận chuyển lên cao bằng thang máy. 


Thành phần công việc:


Chuẩn bị, bốc xếp vật liệu, vận chuyển vật liệu từ dưới mặt đất lên các tầng sàn bằng vận thăng lồng lên mọi độ cao.


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		

		Công tác bốc xếp vận chuyển lên cao

		

		

		

		

		



		AL.71110

		Cát các loại, than xỉ

		đ/m​3

		

		20.283

		38.749

		59.032



		AL.71120

		Sỏi, đá dăm các loại

		đ/m​3

		

		24.668

		38.749

		63.417



		AL.71130

		Các loại Sơn, bột (bột đá, bột bả,..)

		đ/tấn

		

		18.090

		43.055

		61.145



		AL.72110

		Gạch xây các loại

		đ/1000v

		

		31.247

		30.138

		61.385



		AL.72120

		Gạch ốp, lát các loại

		đ/10m2

		

		10.964

		8.611

		19.575



		AL.72210

		Đá ốp, lát các loại

		đ/10m2

		

		10.964

		8.611

		19.575



		AL.72310

		Ngói các loại

		đ/1000v

		

		36.180

		129.164

		165.344



		AL.73110

		Vôi, than xỉ  các loại

		đ/tấn

		

		25.217

		43.055

		68.272



		AL.73210

		Tấm lợp các loại

		đ/100m2

		

		20.831

		129.164

		149.995



		AL.73310

		Xi măng 

		đ/tấn

		

		20.831

		38.749

		59.580



		AL.73410

		Gỗ các loại

		đ/m3

		

		20.831

		43.055

		63.886



		AL.73510

		Kính các loại

		đ/10m2

		

		16.446

		21.527

		37.973



		AL.73610

		Cấu kiện bê tông đúc sẵn

		đ/tấn

		

		32.343

		12.916

		45.259



		AL.74110

		Vật tư và các loại phụ kiện cấp thoát nước, vệ sinh  trong nhà

		đ/tấn

		

		38.373

		60.277

		98.650



		AL.74210

		Vật tư  và các loại thiết bị điện trong nhà

		đ/tấn

		

		137.047

		86.110

		223.157



		AL.75110

		Cửa các loại 

		đ/m2

		

		8.223

		68.888

		77.111



		AL.76110

		Vật liệu phụ các loại

		đ/tấn

		

		6.578

		12.916

		19.494



		AL.76120

		Vận chuyển các loại phế thải từ trên cao xuống

		đ/m3

		

		26.861

		55.971

		82.832



		

		

		

		

		

		

		





AL.80000 - Công tác điều tra, khảo sát và xử lý mối


AL.81000 - Công tác điều tra, khảo sát và xử lý mối đập


AL.81100 - Công tác điều tra, khảo sát mối


AL.81110 - Công tác điều tra sinh học, sinh thái


Thành phần công việc :


a -  Điều tra khảo sát mối bằng các dấu hiệu hoạt động của mối :


- Các tổ mối dạng nổi.


- Các ụ đất có đùn lên trên mặt đất.


- Các đường mui.


- Các đường đi ăn của mối trên mặt đất.


- Các dấu vết ăn trên : Cây, cỏ, lá cây, phân động vật.


- Các lỗ vũ hoá hoặc nắp phòng đợi bay.


- Đánh giá tìm hiểu mùa vụ bay giao hoan.


b - Điều tra, khảo sát mối bằng cọc nhử hoặc hố nhử mối :


- Cọc nhử mối làm cọc bằng các loại gỗ mà mối ưa thích. Kích thước cọc (40, L = 30cm. Đóng cọc nhử các khu vực cần thiết nhử thành các tuyến song song cách nhau từ 3-5m. Các cọc nhử trên một tuyến cách nhau từ 5-10m. Các cọc nhử trên 2 tuyến cạnh nhau so le nhau.


- Hố nhử mối là các hố đào. Kích thước hố 20x30x20(cm). Trong các hố đặt các mẩu gỗ mối ưa thích. Các hố nhử được tạo thành các tuyến song song với nhau, cách nhau từ 5-10m. Các hố trên 2 tuyến gần nhau thì so le với nhau.


Đơn vị tính: đ/10.000m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.81110

		Khảo sát  sinh học, sinh thái

		10.000m2

		1.639.415

		2.126.561

		 

		3.765.977



		

		

		

		

		

		

		





Điều kiện áp dụng :


- Diện tích khảo sát sinh học, sinh thái được tính theo chuẩn ngành về khảo sát xử lý mối (diện tích được tính theo từng hạng mục).


- Trong tr​ường hợp khảo sát mối không cần đến cọc nhử hoặc hố nhử thì đơn giá được nhân với hệ số 1 = 0,75


- Các trư​ờng hợp khảo sát đập xây mới hoặc tôn cao thì nhân với hệ số K2


- Khảo sát nền đập trư​ớc khi xây dựng công trình :K2 = 1,0


- Khảo sát bãi vật liệu đất để tôn cao hoặc đắp đập: K2 = 0,75 


- Trư​ờng hợp diện tích khảo sát mỗi đập khác nhau thì nhân với hệ số K3

- Diện tích khảo sát (50.000 m2 ; K3 = 1,0     


- Diện tích khảo sát  > 50.000 m2;K3 = 0,8


- Các công trình thay đổi cả ba điều kiện trên Thì tính bằng : K1 x K2 x K3

AL.81120 - Công tác thu thập và phân tích mẫu đất


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, thăm dò thực địa và quan điểm lấy mẫu. Phát cây dọn sạch địa điểm lấy mẫu.


- Bóc lớp phủ.


- Lấy mẫu đất cho vào các hộp mẫu.


- Giao nhận mẫu và yêu cầu thí nghiệm.


- Chuẩn bị vật tư thiết bị thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm các chỉ tiêu (độ mùn, độ ẩm, độ PH).


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Thu dọn, lau chùi thiết bị lấy mẫu và thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đ/1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.81120

		Thu thập và phân tích mẫu đất

		mẫu

		23.185

		73.839

		25.623

		122.647



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú :


Đơn giá ch​ưa tính đến chi phí cho công tác bảo quản và vận chuyển mẫu từ hiện trường về phòng thí nghiệm.


AL.81130 - Công tác thu thập và phân tích mẫu mối


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, thăm dò thực địa và quan điểm lấy mẫu. Phát cây dọn sạch địa điểm lấy mẫu.


- Bóc lớp phủ, hoặc tạo lỗ để lấy mẫu.


- Bắt các cá thể mối vào lọ mẫu (từ 30-40 cá thể/mẫu).


- Giao nhận mẫu và yêu cầu thí nghiệm.


- Chuẩn bị vật tư thiết bị thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm các chỉ tiêu.


- Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm.


- Ghi sổ nhật ký về mẫu mối.


- Thu dọn, lau chùi thiết bị lấy mẫu và thí nghiệm.


- Kiểm tra, nghiệm thu bàn giao kết quả thí nghiệm.


Đơn vị tính: đ/1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.81130

		Thu thập và phân tích mẫu mối

		mẫu

		21.965

		124.049

		 

		146.014



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú :


Đơn giá ch​ưa tính đến chi phí cho công tác bảo quản và vận chuyển mẫu từ hiện trường về phòng thí nghiệm.


AL.81140 - Công tác giải phẫu nghiên cứu cấu tạo tổ mối


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.


- Xác định vị trí, khống chế kích thước giải phẫu tổ mối.


- Lập các mặt cắt song song qua tổ mối.


- Chụp ảnh, dựng vẽ cấu trúc thành tổ mối, bên trong tổ mối.


- Phân tích, tính toán xác định đặc thù của tổ mối và biện pháp xử lý.


Đơn vị tính: đ/1 m3 đất đào/1 tổ mối


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.81140

		Giải phẫu nghiên cứu cấu tạo tổ mối

		m3/tổ

		32.483

		124.049

		 

		156.532



		

		

		

		

		

		

		





Điều kiện áp dụng :


- Đơn giá chưa tính đến chi phí cho công tác rửa ảnh, lập sơ đồ...


- Địa hình khu vực giải phẫu tổ mối khô ráo.


- Trư​ờng hợp độ sâu tổ mối > 1,5m thì đơn giá đư​ợc nhân với hệ số K=1,1


AL.81200 - Công tác xử lý tổ mối


AL.81210 - Công tác khoan xử lý mối


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị dụng cụ vật tư, trang thiết bị.


- Xác định vị trí các lỗ khoan, làm nền khoan.


- Vận chuyển đến phạm vi công trình.


- Lắp đặt máy móc thiết bị.


- Khoan thuần tuý đến độ sâu thiết kế, giải quyết sự cố, biện pháp an toàn lao động.


- Hạ thổ ống chèn, nút lỗ, đánh dấu.


- Tháo dỡ, bảo dưỡng dụng cụ thiết bị.


- Ghi chép tài liệu, kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đ/1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.81210

		Khoan xử lý mối

		m

		3.031

		64.978

		27.493

		95.503



		

		

		

		

		

		

		






Điều kiện áp dụng :



- Khoan thẳng đứng từ trên xuống.



- Nền khoan khô ráo.



- Đơn giá chư​a kể chi phí xử lý công trình ngầm có liên quan.


AL.81220 - Công tác phụt thuốc xử lý mối


Thành phần công việc :


- Pha chế thuốc xịt mối và đưa vào bình phụt.


- Đưa ống xả vào lỗ khoan.


- Vận hành máy tạo áp lực và tiến hành phụt thuốc vào lỗ khoan.


- Bịt, chèn những chỗ thuốc đùn lên.


- Di chuyển đến các lỗ khoan.


- Ghi chép tài liệu.


Đơn vị tính: đ/1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.81220

		Phụt thuốc xử lý mối

		m

		7.490

		124.049

		51.081

		182.621



		

		

		

		

		

		

		





Điều kiện áp dụng :


- Đơn giá chư​a tính chi phí mua, vận chuyển và bảo quản thuốc.


- Đơn giá tính cho tr​ờng hợp độ sâu lỗ khoan là 1m và l​ượng thuốc phụt là 0,2m3. Trong các trư​ờng hợp khác đ​ược tính nh​ư sau:


- Độ sâu lỗ khoan (2m và lư​ợng thuốc phụt  (0,2m3 thì 
K=1,0


- Độ sâu lỗ khoan (2m và l​ượng thuốc phụt  >0,2m3 thì 
K=1,05


- Độ sâu lỗ khoan >2m và l​ượng thuốc phụt  (0,2m3 thì 
K=1,05


- Độ sâu lỗ khoan >2m và lư​ợng thuốc phụt  >0,2m3 thì 
K=1,1


AL.81230 - Công tác phụt dung dịch lấp bịt lỗ rỗng do mối gây ra


Thành phần công việc :


- Chế tạo dung dịch phụt theo yêu cầu của công trình.


- Đổ dung dịch vào bình phụt.


- Đưa ống xả vào lỗ khoan.


- Vận hành máy tạo áp lực và tiến hành phụt thuốc vào lỗ khoan.


- Bịt, chèn những chỗ thuốc đùn lên.


- Di chuyển đến các lỗ khoan, đầm nện hố khoan.


- Ghi chép tài liệu.


Đơn vị tính: đ/1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.81230

		Phụt dung dịch lấp bịt lỗ rỗng do mối gây ra

		m

		8.273

		224.470

		78.432

		311.175



		

		

		

		

		

		

		





Điều kiện áp dụng :


- Đơn giá chư​a tính chi phí mua, vận chuyển và bảo quản các chất phụ gia và đất sét phụt.


- Đơn giá tính cho tr​ờng hợp độ sâu lỗ khoan là 1m và l​ượng thuốc phụt là 0,25m3. Trong các trư​ờng hợp khác đ​ược tính nh​ư sau:


- Độ sâu lỗ khoan (2m và lư​ợng thuốc phụt (0,25m3 thì 
K=1,0


- Độ sâu lỗ khoan (2m và l​ượng thuốc phụt >0,25m3 thì 
K=1,05


- Độ sâu lỗ khoan >2m và l​ượng thuốc phụt (0,25m3 thì 
K=1,05


- Độ sâu lỗ khoan >2m và lư​ợng thuốc phụt >0,25m3 thì 
K=1,1


AL.81300 - Công tác phòng tổ mối


AL.81310 - Công tác phòng mối mặt đập


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị vật tư, trang thiết bị, khoanh vùng, xác định diện tích cần phụt thuốc phòng trừ mối.


- Pha chế dung dịch thuốc phụt theo yêu cầu của công trình.


- Đổ dung dịch vào bình phụt.


- Vận hành máy tạo áp lực và tiến hành phụt thuốc lên mặt đập.


- Ghi chép tài liệu.


- Kiểm tra, nghiệm thu diện tích phun và thu dọn, bảo quản thiết bị.


Đơn vị tính: đ/100 m2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.81310

		Phòng mối mặt đập

		100m2

		2.300

		35.443

		15.051

		52.794



		

		

		

		

		

		

		





Điều kiện áp dụng :


- Đơn giá trên đ​ược tính cho điều kiện khu vực thi công khô ráo.


- Đơn giá ch​ưa tính chi phí mua, vận chuyển và bảo quản thuốc.


AL.81320 - Công tác hàng rào phòng mối


Phòng mối bằng cách làm hàng rào vật liệu có thuốc diệt mối là một trong những biện pháp hữu hiệu ngăn ngừa mối xâm nhập vào các công trình. Để làm được hàng rào phòng mối cần thực hiện các nội dung sau :


- Đào đất tạo hàng rào.


- Đắp đất trở lại theo từng lớp 10-15cm và đầm.


- Phun hoặc trộn thuốc.


Đơn giá cho công tác đào, đắp đất được tính theo đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng (đào móng công trình, đất cấp 3, và đắp bờ kênh mương, đê đập, đất cấp3).


Công tác phun thuốc lên từng lớp đất được thí nghiệm để xác định mức độ chi phí, nhân công, máy thi công.


Thành phần công việc :


- Xác định vị trí, khu vực cần thiết phải phòng mối bằng hàng rào.


- Đào đất, đá tạo rãnh.


- Lấp rãnh bằng vật liệu, vừa đào lên theo từng lớp.


- Đầm nện.


- Phun thuốc lên từng lớp đất.


- Ghi chép tài liệu.


Đơn vị tính: đ/1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.81320

		Hàng rào phòng mối

		m3

		39.525

		35.443

		14.539

		89.507



		

		

		

		

		

		

		





Điều kiện áp dụng :


- Đơn giá  trên chư​a tính chi phí thu mua, vận chuyển và bảo quản thuốc mối, chi phí


phát cây, dọn cỏ tạo hàng rào.


- Trong trư​ờng hợp khối lư​ợng làm hàng rào tại mỗi vị trí ( 1m3 và cách nhau trên 30m thì đơn giá đư​ợc nhân với hệ số K=1,15.


AL.82000 - Công tác điều tra, khảo sát và xử lý mối nhà


AL.82100 - Công tác diệt mối trong nền đất cũ và phần đất tôn cao


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị vật tư thiết bị diệt mối.


- Xác định phạm vi diệt mối.


- Tạo mặt bằng để bơm thuốc diệt mối.


- Pha chế thuốc diệt mối.


- Nạp thuốc vào bình.


- Vận hành máy tạo áp lực (máy nén khí).


- Tiến hành phụt thuốc diệt mối.


- Ghi chép các hiện tượng trong quá trình diệt mối.


- Thu dọn hiện trường, lau chùi và bảo quản thiết bị.


Đơn vị tính: đ/1 m3 đất xử lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.82100

		Diệt mối trong nền đất cũ và phần đất tôn cao

		m3

		33.029

		23.628

		12.239

		68.897



		

		

		

		

		

		

		





Điều kiện áp dụng :


- Đơn giá  trên chỉ áp dụng cho công trình xây dựng mới.


- Thuốc diệt mối, máy thi công xử lý các công trình ngầm có ảnh hư​ởng đến công tác


xử lý mối ch​ưa đ​ược tính.


- Đơn giá áp dụng trong tr​ường hợp nền công trình chưa đ​ược lát, độ sâu xử lý đến 1m. Trong các tr​ường hợp khác được tính nh​ sau:


- Đất nền công trình có nhiều rễ cây 
K=1,05 chi phí nhân công.


- Công trình đã lát nền 


K=1,2 
 chi phí nhân công.


- Độ sâu xử lý > 1m: 


K=1,1 
 chi phí nhân công.


- Trư​ờng hợp công trình áp dụng nhiều hệ số thì hệ số sẽ áp dụng chung bằng tích các hệ số.


AL.82200 - Công tác diệt và phòng mối trong các cấu kiện gỗ


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị vật tư thiết bị diệt mối.


- Khảo sát đánh giá tình hình mối.


- Tạo mặt bằng để bơm thuốc diệt và phòng mối.


- Pha chế thuốc diệt mối.


- Khoan tạo lỗ.


- Tiến hành diệt mối


- Ghi chép các hiện tượng trong quá trình diệt mối.


- Thu dọn hiện trường, lau chùi và bảo quản thiết bị.


Đơn vị tính: đ/1 m2 cấu kiện


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.82200

		Diệt và phòng mối trong các cấu kiện gỗ

		m2

		7.532

		8.861

		3.191

		19.583



		

		

		

		

		

		

		





Điều kiện áp dụng :


- Đơn giá  trên chỉ áp dụng cho công trình xây dựng mới hoặc đang sử dụng.


- Diện tích tính toán cho công tác diệt và phòng mối với những cấu kiện gỗ đ​ược tính toán nh​ư sau:


- Với cấu kiện có độ dày đến 2cm thì chỉ tính diện tích 1 mặt.


- Với những cấu kiện có độ dày trên 2cm thì diện tích đ​ược tính bằng 2 mặt gỗ cộng lại.


- Với những cấu kiện gỗ chỉ phòng mối thì đơn giá đư​ợc nhân với hệ số K = 0,6.


AL.82300 - Công tác diệt mối nền nhà đang sử dụng


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị vật tư thiết bị diệt mối.


- Tạo mặt bằng để bơm thuốc diệt mối.


- Khảo sát chi tiết các dấu hiệu sinh học của mối trong toàn bộ công trình. Xác định những khu vực trọng điểm có khả năng có tổ hoặc cá thể mối


- Dò tìm mối bằng máy âm.


- Pha chế thuốc diệt mối.



- Nạp thuốc vào bình.


- Vận hành máy tạo áp lực (máy nén khí).


- Tiến hành phụt thuốc diệt mối.


- Xử lý các vị trí đã khoan, đực để diệt mối.


- Thu dọn hiện trường, lau chùi và bảo quản thiết bị.


Đơn vị tính: đ/1 m2 diện tích xử lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.82300

		Diệt mối nền nhà đang sử dụng

		m2

		39.852

		11.814

		718

		52.384



		

		

		

		

		

		

		





Điều kiện áp dụng :


- Đơn giá trên chỉ áp dụng cho công trình đang sử dụng.


- Trong trư​ờng hợp nền công trình có các công trình ngầm đi qua ảnh h​ưởng đến công tác xử lý mối thì đơn giá đư​ợc nhân với hệ số K=1,15.


AL.82400 - Công tác phòng mối nền công trình


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị vật tư thiết bị.


- Tạo mặt bằng để bơm thuốc phòng mối.


- Pha chế thuốc.


- Đào xới nền công trình.


- Tiến hành phụt thuốc phòng mối.


- Đầm nện nền công trình.


- Thu dọn hiện trường, lau chùi và bảo quản thiết bị.


Đơn vị tính: đ/1 m2 diện tích xử lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.82400

		Phòng mối nền công trình

		m2

		50.703

		59.071

		5.337

		115.111



		

		

		

		

		

		

		





Điều kiện áp dụng :


- Đơn giá đ​ược áp dụng cho nhà xây dựng mới và đang sử dụng.


- Đơn giá trên đư​ợc tính cho nền công trình bình thư​ờng ch​ưa đư​ợc lát và không có công trình ngầm phức tạp đi qua.


- Trong trư​ờng hợp công trình đã lát nền thì nhân với hệ số 

K=1,3.


- Trong trư​ờng hợp nền công trình có nhiều công trình ngầm đi qua gây ảnh h​ưởng đến công tác phòng mối thì nhân với hệ số 





K= 1,15.


- Trong trư​ờng hợp công trình áp dụng nhiều hệ số thì hệ số áp dụng chung bằng tích các hệ số.


AL.82500 - Công tác tạo hàng rào phòng mối 


hành phần công việc :


- Xác định vị trí, khu vực cần thiết phải phòng mối bằng hàng rào.


- Đào đất, đá tạo rãnh.


- Lấp hàng rào bằng vật liệu, vừa đào lên theo từng lớp đất dày từ 10-15cm.


- Phun thuốc cho từng lớp đất.


- Ghi chép tài liệu.


- Đầm nện công trình hoàn trả mặt bằng.


- Thu dọn hiện trường, lau chùi và bảo quản thiết bị.


Đơn vị tính: đ/1 m3 đất trộn thuốc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.82500

		Tạo hàng rào phòng mối

		m3

		484.410

		10.113

		5.589

		500.112



		

		

		

		

		

		

		





Điều kiện áp dụng :


- Đơn giá đ​ược áp dụng cho nhà xây dựng mới và đang sử dụng.


- Đơn giá trên đư​ợc tính cho nền công trình bình thư​ờng ch​ưa đư​ợc lát và không có công trình ngầm phức tạp đi qua.


- Trong trư​ờng hợp công trình đã lát nền thì nhân với hệ số 

K=1,3.


- Trong trư​ờng hợp nền công trình có nhiều công trình ngầm đi qua gây ảnh h​ưởng đến công tác phòng mối thì nhân với hệ số 





K= 1,15.


- Trong trường hợp phải khoan bơm thuốc thì nhân với hệ số 

K=1,25.


- Trong trư​ờng hợp công trình áp dụng nhiều hệ số thì hệ số áp dụng chung bằng tích các hệ số.


AL.82600 - Công tác diệt và phòng bằng phương pháp nhử


Thành phần công việc :


- Chuẩn bị vật tư, thiết bị.


- Khảo sát các dấu hiệu sinh học của mối trong toàn bộ công trình. Xác định các vị trí có mối đang phá hoại.


- Đặt hòm nhử mối.


- Phun thuốc diệt mối bằng lây nhiễm.


- Thay đổi các hòm nhử và xử lý bổ sung nếu cần.


- Thu dọn, hoàn trả mặt bằng.


- Tiến hành phun thuốc phòng mối.


Đơn vị tính: đ/1 m2 diện tích xử lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		Nhân công

		Máy

		Đơn giá



		

		

		

		

		

		

		



		AL.82600

		Diệt và phòng bằng phương pháp nhử

		m2

		8.866

		591

		 

		9.457



		

		

		

		

		

		

		





PHỤ LỤC: 1

BẢNG LƯƠNG A.1.8 THANG LƯƠNG 7 BẬC


Xây dựng cơ bản, vật liệu xây dựng, sành sứ, thuỷ tinh


(Mức lương tối thiểu: 450.000 đồng/người tháng)

		TT

		Cấp bậc thợ

		Lương ngày công nhóm I

		Lương ngày công nhóm II

		Lương ngày công nhóm III



		1

		Nhân công bậc 1

		37.263,46

		39.880,38

		43.805,77



		2

		Nhân công bậc 1,1

		37.874,08

		40.512,81

		44.525,42



		3

		Nhân công bậc 1,2

		38.484,69

		41.145,23

		45.245,08



		4

		Nhân công bậc 1,3

		39.095,31

		41.777,65

		45.964,73



		5

		Nhân công bậc 1,4

		39.705,92

		42.410,08

		46.684,38



		6

		Nhân công bậc 1,5

		40.316,54

		43.042,50

		47.404,04



		7

		Nhân công bậc 1,6

		40.927,15

		43.674,92

		48.123,69



		8

		Nhân công bậc 1,7

		41.537,77

		44.307,35

		48.843,35



		9

		Nhân công bậc 1,8

		42.148,38

		44.939,77

		49.563,00



		10

		Nhân công bậc 1,9

		42.759,00

		45.572,19

		50.282,65



		11

		Nhân công bậc 2

		43.369,62

		46.204,62

		51.002,31



		12

		Nhân công bậc 2,1

		44.089,27

		46.967,88

		51.831,00



		13

		Nhân công bậc 2,2

		44.808,92

		47.731,15

		52.659,69



		14

		Nhân công bậc 2,3

		45.528,58

		48.494,42

		53.488,38



		15

		Nhân công bậc 2,4

		46.248,23

		49.257,69

		54.317,08



		16

		Nhân công bậc 2,5

		46.967,88

		50.020,96

		55.145,77



		17

		Nhân công bậc 2,6

		47.687,54

		50.784,23

		55.974,46



		18

		Nhân công bậc 2,7

		48.407,19

		51.547,50

		56.803,15



		19

		Nhân công bậc 2,8

		49.126,85

		52.310,77

		57.631,85



		20

		Nhân công bậc 2,9

		49.846,50

		53.074,04

		58.460,54



		21

		Nhân công bậc 3

		50.566,15

		53.837,31

		59.289,23



		22

		Nhân công bậc 3,1

		51.416,65

		54.709,62

		60.270,58



		23

		Nhân công bậc 3,2

		52.267,15

		55.581,92

		61.251,92



		24

		Nhân công bậc 3,3

		53.117,65

		56.454,23

		62.233,27



		25

		Nhân công bậc 3,4

		53.968,15

		57.326,54

		63.214,62



		26

		Nhân công bậc 3,5

		54.818,65

		58.198,85

		64.195,96



		27

		Nhân công bậc 3,6

		55.669,15

		59.071,15

		65.177,31



		28

		Nhân công bậc 3,7

		56.519,65

		59.943,46

		66.158,65



		29

		Nhân công bậc 3,8

		57.370,15

		60.815,77

		67.140,00



		30

		Nhân công bậc 3,9

		58.220,65

		61.688,08

		68.121,35



		31

		Nhân công bậc 4

		59.071,15

		62.560,38

		69.102,69



		32

		Nhân công bậc 4,1

		60.074,31

		63.607,15

		70.258,50



		33

		Nhân công bậc 4,2

		61.077,46

		64.653,92

		71.414,31



		34

		Nhân công bậc 4,3

		62.080,62

		65.700,69

		72.570,12



		35

		Nhân công bậc 4,4

		63.083,77

		66.747,46

		73.725,92



		36

		Nhân công bậc 4,5

		64.086,92

		67.794,23

		74.881,73



		37

		Nhân công bậc 4,6

		65.090,08

		68.841,00

		76.037,54



		38

		Nhân công bậc 4,7

		66.093,23

		69.887,77

		77.193,35



		39

		Nhân công bậc 4,8

		67.096,38

		70.934,54

		78.349,15



		40

		Nhân công bậc 4,9

		68.099,54

		71.981,31

		79.504,96



		41

		Nhân công bậc 5

		69.102,69

		73.028,08

		80.660,77



		42

		Nhân công bậc 5,1

		70.302,12

		74.227,50

		82.034,65



		43

		Nhân công bậc 5,2

		71.501,54

		75.426,92

		83.408,54



		44

		Nhân công bậc 5,3

		72.700,96

		76.626,35

		84.782,42



		45

		Nhân công bậc 5,4

		73.900,38

		77.825,77

		86.156,31



		46

		Nhân công bậc 5,5

		75.099,81

		79.025,19

		87.530,19



		47

		Nhân công bậc 5,6

		76.299,23

		80.224,62

		88.904,08



		48

		Nhân công bậc 5,7

		77.498,65

		81.424,04

		90.277,96



		49

		Nhân công bậc 5,8

		78.698,08

		82.623,46

		91.651,85



		50

		Nhân công bậc 5,9

		79.897,50

		83.822,88

		93.025,73



		51

		Nhân công bậc 6

		81.096,92

		85.022,31

		94.399,62



		52

		Nhân công bậc 6,1

		82.492,62

		86.461,62

		95.991,58



		53

		Nhân công bậc 6,2

		83.888,31

		87.900,92

		97.583,54



		54

		Nhân công bậc 6,3

		85.284,00

		89.340,23

		99.175,50



		55

		Nhân công bậc 6,4

		86.679,69

		90.779,54

		100.767,46



		56

		Nhân công bậc 6,5

		88.075,38

		92.218,85

		102.359,42



		57

		Nhân công bậc 6,6

		89.471,08

		93.658,15

		103.951,38



		58

		Nhân công bậc 6,7

		90.866,77

		95.097,46

		105.543,35



		59

		Nhân công bậc 6,8

		92.262,46

		96.536,77

		107.135,31



		60

		Nhân công bậc 6,9

		93.658,15

		97.976,08

		108.727,27



		61

		Nhân công bậc 7

		95.053,85

		99.415,38

		110.319,23





PHỤ LỤC: 2

CHẾ ĐỘ PHỤ CẤP KHU VỰC TẠI TỈNH THANH HÓA.
(Trích Thông tư liên tịch số: 11/2005/TTLT- BNV-BLĐTBXH-BTC-  UBDT ngày 05/01/2005 Hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp khu vực).


1. Huyện Mường Lát:


- Hệ số 0,7: Các xã: Mường Chanh, Tén Tằn, Pù Nhi, Quang Chiểu. 


- Hệ số 0,5: Các xã: Tam Chung, Mường Lý, Trung Lý; thị trấn Mường Lát.


2. Huyện Quan Hóa:


- Hệ số 0,5: Các xã: Trung Sơn, Trung Thành, Hiền Kiệt.


- Hệ số 0,4: Các xã: Thành Sơn, Hiền Chung, Phú Sơn.


- Hệ số 0,3: Các xã:  Thiên Phủ, Nam Động, Nam Tiến, Phú Thanh, Phú Lệ, Thanh Xuân, Phú Xuân.


- Hệ số 0,2: Các xã: Hồi Xuân, Xuân Phú, Phú Nghiêm, Nam Xuân. 


- Hệ số 0,1: Thị trấn Quan Hóa. 


3. Huyện Bá Thước:


- Hệ số 0,5: Xã Lũng Cao.


- Hệ số 0,4: Các xã:  Thành Sơn, Cổ Lũng, Lương Nội, Lũng Niêm.


- Hệ số 0,3: Các xã:  Kỳ Tân, Hạ Trung, Điền Thượng, Thành Lâm, Ban Công, L​ương Trung, L​ương Ngoại, Điền Quang, Điền Hạ.


- Hệ số 0,2: Các xã:  Văn Nho, Thiết Kế, Thiết ống, Lâm Sa, ái Thượng, Tân Lập.


- Hệ số 0,1: Các xã:  Điền Lư, Điền Trung, Thị trấn Cành Nàng.


4. Huyện Quan Sơn:


- Hệ số 0,5: Các xã:  Sơn Hà, Sơn Thủy, Sơn Điện, Tam Thanh, Tam Lư​, Na Mèo, Mường Mìn.


- Hệ số 0,3: Các xã:  Sơn ​Lư, Trung Thượng.


- Hệ số 0,2: Các xã:  Trung Xuân, Trung Hạ.


5. Huyện Lang Chánh:


- Hệ số 0,5: Các xã:  Yên Kh​ương, Yên Thắng.


- Hệ số 0,4: Các xã:  Lâm Phú, Tam Văn.


- Hệ số 0,3: Các xã:  Trí Nang, Giao An, Giao Thiện.


- Hệ số 0,2: Xã Tân Phúc.


- Hệ số 0,1: Các xã:  Đồng Lương, Quang Hiến, Thị trấn Lang Chánh.


6. Huyện Ngọc Lạc:


- Hệ số 0,3: Các xã:  Thạch Lập, Vân Âm.


- Hệ số 0,2: Các xã:  Thuý Sơn, Phùng Giáo, Cao Ngọc.


- Hệ số 0,1: Các xã:  Lam Sơn, Mỹ Tân, Ngọc Khê, Quang Trung, Đồng Thịnh, Ngọc Liên, Ngọc Sơn, Lộc Thịnh, Cao Thịnh, Ngọc Trung, Phùng Minh, Phúc Thịnh, Nguyệt ấn, Kiên Thọ, Minh Tiến, Minh Sơn; thị trấn Ngọc Lạc.


7. Huyện Cẩm Thủy:


- Hệ số 0,3: Xã Cẩm Quý.


- Hệ số 0,2: Các xã:  Cẩm L​ương, Cẩm Thạch, Cẩm Thành, Cẩm Liên.


- Hệ số 0,1: Các xã:  Cẩm Long, Cẩm Tân, Cẩm Bình, Cẩm Ngọc, Cẩm Phong, Cẩm Châu, Cẩm Yên, Cảm Phú, Cẩm Tú, Cẩm Giang, Cẩm Vân, Cẩm Tâm, Cẩm Sơn.


8. Huyện Thạch Thành:


- Hệ số 0,3: Các xã: Thạch Lâm, Thành Yên, Thạch Tượng, Thành Mỹ.


- Hệ số 0,2: Các xã:  Thành Công, Thạch Cẩm, Thành Minh.


- Hệ số 0,1: Các xã:  Thành Tâm, Thành Long, Thành An, Thành Tân, Thành Vân, Ngọc Trạo, Thành Vinh, Thạch Quảng, Thành Trực, Thành Thọ, Thành Hưng, Thành Kim, Thành Tiến, Thạch Định, Thạch Long, Thạch Bình, Thạch Đồng, Thạch Sơn.


9. Huyện Vĩnh Lộc:


- Hệ số 0,1: Các xã:  Vĩnh Quang, Vĩnh Hùng, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Long, Vĩnh Thành.


10. Huyện Yên Định:


- Hệ số 0,1: Xã Yên Lâm.


11. Huyện Thọ Xuân:


- Hệ số 0,1: Các xã:  Xuân Châu, Xuân Phú, Quảng Phú, Thọ Lâm. 


12. Huyện Thường Xuân:


- Hệ số 0,5: Các xã:  Bát Mọt, Xuân Liên, Yên Nhân, Xuân Chinh, Xuân Lẹ. 


- Hệ số 0,4: Xã Xuân Mỹ. 


- Hệ số 0,3: Các xã:  Vạn Xuân, Xuân Thắng, Xuân Khao, Xuân Lộc, Tân Thành, Luận Khê.


- Hệ số 0,2: Các xã:  Luận Thành, L​ương Sơn. 


- Hệ số 0,1: Các xã:  Ngọc Phụng, Xuân D​ương, Xuân Cẩm, Xuân Cao, Thọ Thanh, Thị trấn Thường Xuân.


13. Huyện Triệu Sơn:


- Hệ số 0,1: Các xã:  Bình Sơn, Thọ Sơn, Triệu Thành.


14. Huyện Như Xuân:


- Hệ số 0,4: Các xã:  Thanh Phong, Thanh Lâm, Thanh Sơn, Thanh Xuân, Thanh Quân, Thanh Hoà.


- Hệ số 0,3: Các xã:  Xuân Bình, Bình L​ương, Cát Vân, Cát Tân.


- Hệ số 0,2: Các xã:  Hóa Quỳ, Xuân Quỳ, Tân Bình, Yên Lễ, Thượng Ninh. 


- Hệ số 0,1: Xã Bãi Trành, Thị trấn Yên Cát.


15. Huyện Như Thanh:


- Hệ số 0,3: Xã Xuân Thái.


- Hệ số 0,2: Các xã: Thanh Kỳ, Thanh Tân, Phượng Nghi, Xuân Khang, Cán Khê. 


- Hệ số 0,1: Các xã: Yên Lạc, Hải Vân, Hải Long, Yên Thọ, Phúc Đường, Xuân Phúc, Xuân Thọ, Mậu Lâm, Xuân Du.


16. Huyện Tĩnh Gia: 


- Hệ số 0,2: Núi Xước thuộc xã Trường Lâm.


- Hệ số 0,1: Xã Phú Sơn.


17. Các đơn vị khác:


- Hệ số 0,3: Đảo Hòn Mê.


- Hệ số 0,2: Đảo Hòn Nẹ.


- Hệ số 0,1: Các trạm đèn đảo: Lạch Trào, Nghi

PHỤ LỤC SỐ 3

BẢNG GIÁ VỮA

		TT

		Loại vữa

		Đơn vị

		Giá chưa có VAT (đồng)



		

		Vữa Xây trát

		

		



		

		Xi măng PC30

		

		



		

		Vữa tam hợp cát vàng, Cát có mô đun độ lớn ML > 2

		

		



		1

		
-

Mác 10

		m3

		134.020



		2

		
-

Mác 25

		m3

		157.705



		3

		
-

Mác 50

		m3

		212.510



		4

		
-

Mác 75

		m3

		258.277



		5

		
-

Mác 100

		m3

		305.193



		

		Vữa tam hợp cát mịn, Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0

		

		



		6

		
-

Mác 10

		m3

		125.772



		7

		
-

Mác 25

		m3

		152.824



		8

		
-

Mác 50

		m3

		211.053



		9

		
-

Mác 75

		m3

		263.957



		

		Vữa tam hợp cát mịn, Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 - 1,4

		

		



		10

		
-

Mác 10

		m3

		129.584



		11

		
-

Mác 25

		m3

		161.319



		12

		
-

Mác 50

		m3

		226.757



		

		Vữa xi măng cát vàng, Cát có mô đun độ lớn ML > 2

		

		



		13

		
-

Mác 25

		m3

		128.855



		14

		
-

Mác 50

		m3

		191.040



		15

		
-

Mác 75

		m3

		244.436



		16

		
-

Mác 100

		m3

		301.785



		17

		
-

Mác 125

		m3

		350.791



		

		Vữa xi măng cát mịn, Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0

		

		



		18

		
-

Mác 25

		m3

		122.147



		19

		
-

Mác 50

		m3

		190.631



		20

		
-

Mác 75

		m3

		248.916



		21

		
-

Mác 100

		m3

		306.856



		

		Vữa xi măng cát mịn, Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 - 1,4

		

		



		22

		
-

Mác 25

		m3

		132.977



		23

		
-

Mác 50

		m3

		210.035



		24

		
-

Mác 75

		m3

		273.906



		

		Xi măng PC40

		

		



		

		Vữa tam hợp cát vàng, Cát có mô đun độ lớn ML > 2

		

		



		25

		
-

Mác 25

		m3

		142.751



		26

		
-

Mác 50

		m3

		190.178



		27

		
-

Mác 75

		m3

		228.315



		28

		
-

Mác 100

		m3

		270.808



		29

		
-

Mác 125

		m3

		312.241



		

		Vữa tam hợp cát mịn, Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0

		

		



		30

		
-

Mác 25

		m3

		136.021



		31

		
-

Mác 50

		m3

		185.747



		32

		
-

Mác 75

		m3

		229.495



		33

		
-

Mác 100

		m3

		276.797



		

		Vữa tam hợp cát mịn, Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 - 1,4

		

		



		34

		
-

Mác 25

		m3

		142.383



		35

		
-

Mác 50

		m3

		198.937



		36

		
-

Mác 75

		m3

		248.724



		

		Vữa xi măng cát vàng, Cát có mô đun độ lớn ML > 2

		

		



		37

		
-

Mác 25

		m3

		115.205



		38

		
-

Mác 50

		m3

		167.329



		39

		
-

Mác 75

		m3

		211.653



		40

		
-

Mác 100

		m3

		260.691



		41

		
-

Mác 125

		m3

		305.030



		42

		
-

Mác 150

		m3

		349.790



		

		Vữa xi măng cát mịn, Cát có mô đun độ lớn ML = 1,5 - 2,0

		

		



		43

		
-

Mác 25

		m3

		109.631



		44

		
-

Mác 50

		m3

		165.238



		45

		
-

Mác 75

		m3

		215.173



		46

		
-

Mác 100

		m3

		266.197



		47

		
-

Mác 125

		m3

		314.370



		

		Vữa xi măng cát mịn, Cát có mô đun độ lớn ML = 0,7 - 1,4

		

		



		48

		
-

Mác 25

		m3

		116.754



		49

		
-

Mác 50

		m3

		181.318



		50

		
-

Mác 75

		m3

		236.595



		51

		
-

Mác 100

		m3

		292.292



		

		Vữa bê tông

		

		



		

		Xi măng PC30

		

		



		

		Độ sụt 2 - 4cm

		

		



		

		Đá 0,5x1cm

		

		



		52

		
-

Mác 100

		m3

		233.181



		53

		
-

Mác 150

		m3

		274.628



		54

		
-

Mác 200

		m3

		315.504



		55

		
-

Mác 250

		m3

		361.048



		56

		
-

Mác 300

		m3

		400.278



		

		Đá 1x2cm

		

		



		57

		
-

Mác 100

		m3

		238.115



		58

		
-

Mác 150

		m3

		277.522



		59

		
-

Mác 200

		m3

		315.646



		60

		
-

Mác 250

		m3

		355.045



		61

		
-

Mác 300

		m3

		391.894



		

		Đá 2x4cm

		

		



		62

		
-

Mác 100

		m3

		223.496



		63

		
-

Mác 150

		m3

		260.442



		64

		
-

Mác 200

		m3

		296.276



		65

		
-

Mác 250

		m3

		334.371



		66

		
-

Mác 300

		m3

		378.591



		

		Đá 4x6cm

		

		



		67

		
-

Mác 100

		m3

		208.872



		68

		
-

Mác 150

		m3

		243.490



		69

		
-

Mác 200

		m3

		278.079



		70

		
-

Mác 250

		m3

		313.884



		71

		
-

Mác 300

		m3

		351.531



		

		Độ sụt 6-8cm

		

		



		

		Đá 0,5x1cm

		

		



		72

		
-

Mác 100

		m3

		239.802



		73

		
-

Mác 150

		m3

		283.010



		74

		
-

Mác 200

		m3

		328.411



		75

		
-

Mác 250

		m3

		377.586



		76

		
-

Mác 300

		m3

		411.614



		

		Đá 1x2cm

		

		



		77

		
-

Mác 100

		m3

		244.926



		78

		
-

Mác 150

		m3

		285.851



		79

		
-

Mác 200

		m3

		326.410



		80

		
-

Mác 250

		m3

		372.358



		81

		
-

Mác 300

		m3

		403.867



		

		Đá 2x4cm

		

		



		82

		
-

Mác 100

		m3

		229.402



		83

		
-

Mác 150

		m3

		268.924



		84

		
-

Mác 200

		m3

		307.056



		85

		
-

Mác 250

		m3

		346.714



		86

		
-

Mác 300

		m3

		376.073



		

		Đá 4x6cm

		

		



		87

		
-

Mác 100

		m3

		215.494



		88

		
-

Mác 150

		m3

		252.616



		89

		
-

Mác 200

		m3

		288.500



		90

		
-

Mác 250

		m3

		326.901



		91

		
-

Mác 300

		m3

		371.114



		

		Độ sụt 14-17cm

		

		



		

		Đá 0,5x1cm

		

		



		92

		
-

Mác 150

		m3

		292.090



		93

		
-

Mác 200

		m3

		337.204



		94

		
-

Mác 250

		m3

		392.291



		95

		
-

Mác 300

		m3

		439.733



		

		Đá 1x2cm

		

		



		96

		
-

Mác 150

		m3

		294.426



		97

		
-

Mác 200

		m3

		337.968



		98

		
-

Mác 250

		m3

		385.881



		99

		
-

Mác 300

		m3

		431.540



		

		Đá 2x4cm

		

		



		100

		
-

Mác 150

		m3

		278.607



		101

		
-

Mác 200

		m3

		318.907



		102

		
-

Mác 250

		m3

		362.047



		103

		
-

Mác 300

		m3

		407.304



		

		Đá 4x6cm

		

		



		104

		
-

Mác 150

		m3

		262.887



		105

		
-

Mác 200

		m3

		301.969



		106

		
-

Mác 250

		m3

		342.411



		107

		
-

Mác 300

		m3

		385.285



		

		Xi măng PC40

		

		



		

		Độ sụt 2-4cm

		

		



		

		Đá 0,5x1cm

		

		



		108

		
-

Mác 150

		m3

		256.552



		109

		
-

Mác 200

		m3

		290.656



		110

		
-

Mác 250

		m3

		323.334



		111

		
-

Mác 300

		m3

		357.525



		112

		
-

Mác 350

		m3

		398.742



		113

		
-

Mác 400

		m3

		426.927



		

		Đá 1x2cm

		

		



		114

		
-

Mác 150

		m3

		260.162



		115

		
-

Mác 200

		m3

		292.696



		116

		
-

Mác 250

		m3

		323.918



		117

		
-

Mác 300

		m3

		355.932



		118

		
-

Mác 350

		m3

		390.260



		119

		
-

Mác 400

		m3

		416.785



		

		Đá 2x4cm

		

		



		120

		
-

Mác 150

		m3

		244.154



		121

		
-

Mác 200

		m3

		274.806



		122

		
-

Mác 250

		m3

		304.085



		123

		
-

Mác 300

		m3

		334.665



		124

		
-

Mác 350

		m3

		360.990



		125

		
-

Mác 400

		m3

		403.161



		

		Đá 4x6cm

		

		



		126

		
-

Mác 150

		m3

		228.287



		127

		
-

Mác 200

		m3

		256.990



		128

		
-

Mác 250

		m3

		285.610



		129

		
-

Mác 300

		m3

		313.678



		130

		
-

Mác 350

		m3

		342.206



		131

		
-

Mác 400

		m3

		374.323



		

		Độ sụt 6-8cm

		

		



		

		Đá 0,5x1cm

		

		



		132

		
-

Mác 150

		m3

		263.021



		133

		
-

Mác 200

		m3

		299.804



		134

		
-

Mác 250

		m3

		335.399



		135

		
-

Mác 300

		m3

		371.489



		136

		
-

Mác 350

		m3

		417.376



		137

		
-

Mác 400

		m3

		439.284



		

		Đá 1x2cm

		

		



		138

		
-

Mác 150

		m3

		267.848



		139

		
-

Mác 200

		m3

		301.835



		140

		
-

Mác 250

		m3

		334.519



		141

		
-

Mác 300

		m3

		368.506



		142

		
-

Mác 350

		m3

		409.569



		143

		
-

Mác 400

		m3

		429.835



		

		Đá 2x4cm

		

		



		144

		
-

Mác 150

		m3

		251.297



		145

		
-

Mác 200

		m3

		284.054



		146

		
-

Mác 250

		m3

		315.304



		147

		
-

Mác 300

		m3

		347.419



		148

		
-

Mác 350

		m3

		381.960



		149

		
-

Mác 400

		m3

		400.284



		

		Đá 4x6cm

		

		



		150

		
-

Mác 150

		m3

		236.289



		151

		
-

Mác 200

		m3

		266.980



		152

		
-

Mác 250

		m3

		296.289



		153

		
-

Mác 300

		m3

		327.063



		154

		
-

Mác 350

		m3

		357.120



		155

		
-

Mác 400

		m3

		395.684



		

		Độ sụt 14-17cm

		

		



		

		Đá 0,5x1cm

		

		



		156

		
-

Mác 150

		m3

		272.470



		157

		
-

Mác 200

		m3

		309.723



		158

		
-

Mác 250

		m3

		346.511



		159

		
-

Mác 300

		m3

		385.176



		160

		
-

Mác 350

		m3

		421.335



		161

		
-

Mác 400

		m3

		469.908



		

		Đá 1x2cm

		

		



		162

		
-

Mác 150

		m3

		275.461



		163

		
-

Mác 200

		m3

		311.309



		164

		
-

Mác 250

		m3

		346.287



		165

		
-

Mác 300

		m3

		382.198



		166

		
-

Mác 350

		m3

		424.244



		167

		
-

Mác 400

		m3

		460.052



		

		Đá 2x4cm

		

		



		168

		
-

Mác 150

		m3

		259.634



		169

		
-

Mác 200

		m3

		294.666



		170

		
-

Mác 250

		m3

		327.724



		171

		
-

Mác 300

		m3

		362.220



		172

		
-

Mác 350

		m3

		398.279



		173

		
-

Mác 400

		m3

		433.949



		

		Đá 4x6cm

		

		



		174

		
-

Mác 150

		m3

		245.093



		175

		
-

Mác 200

		m3

		278.196



		176

		
-

Mác 250

		m3

		310.570



		177

		
-

Mác 300

		m3

		342.928



		178

		
-

Mác 350

		m3

		374.534



		179

		
-

Mác 400

		m3

		427.304



		

		

		

		





BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP 
DÙNG ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CễNG TRèNH - PHẦN XÂY DỰNG

		TT

		Tên vật tư​ thiết bị

		Đơn vị

		Giá chưa có VAT (đồng)



		1

		Ô xy

		chai

		40.909



		2

		Ông nối nhanh

		cái

		7.000



		3

		Đá ba, đá hộc)

		m3

		45.000



		4

		Đá 0,15 - 0,5 cm

		m3

		58.500



		5

		Đá 0,5x1 cm

		m3

		65.200



		6

		Đá 0,5 – 1,6 cm

		m3

		72.100



		7

		Đá 0,5 – 2 cm

		m3

		72.100



		8

		Đá 1x2 cm

		m3

		79.100



		9

		Đá 2x4 cm

		m3

		70.900



		10

		Đá 4x6 cm

		m3

		63.300



		11

		Đá 5-15mm

		m3

		72.100



		12

		Đá 6x8 cm

		m3

		58.000



		13

		Đá cắt

		viên

		7.000



		14

		Đá cẩm thạch (400x400

		m2

		50.000



		15

		Đá cẩm thạch (500x500

		m2

		60.000



		16

		Đá cẩm thạch >500x500

		m2

		70.000



		17

		Đá hoa c​ương (400x400

		m2

		50.000



		18

		Đá hoa c​ương (500x500

		m2

		60.000



		19

		Đá hoa c​ương >500x500

		m2

		70.000



		20

		Đá chẻ 10x10x20

		viên

		827



		21

		Đá chẻ 15x20x25

		viên

		1.655



		22

		Đá chẻ 20x20x25

		viên

		2.091



		23

		Đá cấp phối D(4cm

		m3

		64.450



		24

		Đá cấp phối D(6cm

		m3

		63.300



		25

		Đá cấp phối D>6cm

		m3

		58.000



		26

		Đá dăm chèn

		m3

		63.300



		27

		Đá granít tự nhiên

		m2

		230.000



		28

		Đá hộc

		m3

		45.000



		29

		Đá mài

		viên

		6.000



		30

		Đá sỏi đ​ường kính ( 20mm

		m3

		79.100



		31

		Đá sỏi đ​ường kính ( 30mm

		m3

		70.900



		32

		Đá trắng

		kg

		200



		33

		Đá trắng nhỏ

		kg

		200



		34

		Đá xanh miếng 10x20x30

		m3

		110.000



		35

		Đồng hồ áp lực

		cái

		80.000



		36

		Đồng hồ áp lực 60

		cái

		80.000



		37

		Đồng tấm D=2mm

		kg

		30.000



		38

		Đay

		kg

		3.340



		39

		Đầu dẫn h​ướng

		cái

		50.000



		40

		Đầu nối

		cái

		70.000



		41

		Đầu nối cần khoan

		cái

		100.000



		42

		Đầu nối nhanh

		cái

		50.000



		43

		Đầu neo kéo

		cái

		15.000



		44

		Đầu phá 150mm

		cái

		20.000



		45

		Đầu phá 250mm

		cái

		30.000



		46

		Đất đỏ

		m3

		23.400



		47

		Đất đèn

		kg

		5.000



		48

		Đất cấp phối tự nhiên

		m3

		23.400



		49

		Đất dính

		m3

		23.400



		50

		Đất sét

		m3

		23.400



		51

		Đinh

		kg

		7.619



		52

		Đinh đ​ường

		cái

		805



		53

		Đinh đỉa

		cái

		1.150



		54

		Đinh đỉa (6x120

		cái

		1.150



		55

		Đinh đỉa (8x250

		cái

		1.725



		56

		Đinh mũ các loại (bình quân)10mm

		kg

		7.619



		57

		Đinh tán (20 

		cái

		575



		58

		Đinh vấu

		kg

		5.500



		59

		Đinh vít

		cái

		115



		60

		Đế cắm rơ le

		cái

		10.000



		61

		Đế chân cột bê tông đúc sẵn

		cái

		30.000



		62

		Đệm cao su

		cái

		15.000



		63

		Đệm chống xoáy

		cái

		20.000



		64

		Đuôi choòng

		cái

		30.000



		65

		Đuôi choòng (38

		cái

		30.000



		66

		Đui đèn tín hiệu

		cái

		15.000



		67

		A xít hàn

		lít

		30.000



		68

		Acêtylen

		chai

		20.000



		69

		ổ khoá

		cái

		10.909



		70

		Băng dính

		cuộn

		4.000



		71

		Băng keo lưới

		m

		500



		72

		Bánh xe đỡ ống

		bộ

		150.000



		73

		Bản đệm

		cái

		10.000



		74

		Bản đệm neo

		cái

		10.000



		75

		Bản chịu tải

		cái

		40.000



		76

		Bản lề

		cái

		4.273



		77

		Bảng đấu dây

		cái

		4.000



		78

		Backer rod 25mm

		m

		6.000



		79

		Bóng đèn 25W

		cái

		2.700



		80

		Bao tải

		m2

		2.500



		81

		Bầu cỏ Vetiver

		bầu

		2.000



		82

		Bộ định vị

		bộ

		150.000



		83

		Bộ phát sóng 86B11

		cái

		120.000



		84

		Bấc thấm

		m

		5.000



		85

		Ben tô nít

		kg

		2.910



		86

		Bột đá

		kg

		200



		87

		Bột bả ATANIC, JAJYNIC

		kg

		3.350



		88

		Bột Ejectomer

		kg

		3.350



		89

		Bột mầu

		kg

		10.500



		90

		Bột phấn

		kg

		10.000



		91

		Bột thạch anh

		kg

		2.000



		92

		Bật sắt 6mm

		cái

		800



		93

		Bật sắt 3x30x250

		cái

		1.572



		94

		Bật sắt D = 10mm

		cái

		1.200



		95

		Biển đổi dốc bê tông đúc sẵn

		cái

		304.600



		96

		Biển đ​ường vòng bê tông đúc sẵn

		cái

		304.600



		97

		Biển kéo còi bê tông đúc sẵn

		cái

		304.600



		98

		Búa khoan

		cái

		2.000.000



		99

		Búa khoan đá

		cái

		2.000.000



		100

		Bếp phun cát

		cái

		600.000



		101

		Bu lông + đinh tán

		bộ

		650



		102

		Bu lông các loại

		cái

		1.600



		103

		Bu lông chữ U, M12

		cái

		5.900



		104

		Bu lông (16 L10

		bộ

		3.000



		105

		Bu lông M12

		cái

		3.200



		106

		Bulông M12x150

		cái

		2.700



		107

		Bulông M12x200

		cái

		3.200



		108

		Bulông M12x250

		cái

		3.600



		109

		Bulông M12x1000

		cái

		10.200



		110

		Bulông M12x1140

		cái

		10.500



		111

		Bu lông M14

		cái

		4.200



		112

		Bulông M14x50

		cái

		2.100



		113

		Bulông M14x70

		cái

		2.500



		114

		Bulông M14x250

		cái

		5.400



		115

		Bulông M14x1690

		cái

		19.500



		116

		Bu lông M16

		cái

		5.400



		117

		Bu lông M16x150

		cái

		4.500



		118

		Bu lông M16x200

		cái

		4.800



		119

		Bulông M16x250

		cái

		5.400



		120

		Bulông M16x320

		cái

		7.200



		121

		Bulông M16x330

		cái

		7.300



		122

		Bulông M16x2430

		cái

		45.000



		123

		Bu lông M18x20

		cái

		3.500



		124

		Bulông M18x200

		cái

		6.300



		125

		Bu lông M20

		cái

		9.000



		126

		Bulông M 20x50

		cái

		3.200



		127

		Bulông M20x48

		cái

		3.200



		128

		Bulông M20x65

		cái

		3.600



		129

		Bulông M 20x70

		cái

		4.400



		130

		Bulông M 20x75

		cái

		4.600



		131

		Bu lông M20x80

		cái

		5.400



		132

		Bulông M20x180

		cái

		9.000



		133

		Bu lông M 20x200

		cái

		9.000



		134

		Bu lông M20x1200

		cái

		36.000



		135

		Bulông (22-27mm

		cái

		11.000



		136

		Bulông M22x350

		cái

		12.100



		137

		Bulông M 24

		cái

		6.300



		138

		Bulông M24x85

		bộ

		2.800



		139

		Bu lông M24x100

		cái

		6.300



		140

		Bulông M28x105

		cái

		10.018



		141

		Bulông + rông đen

		cái

		4.000



		142

		Bulông đầu vuông M20x70

		cái

		5.000



		143

		Bulông c​ường độ cao M16-M50

		kg

		20.000



		144

		Bulông thép cường độ cao (36mm, L=5-8m

		kg

		20.000



		145

		Bulông và đai ốc

		kg

		10.000



		146

		Bulông+ lói

		cái

		4.000



		147

		Cáp cường độ cao

		kg

		16.000



		148

		Cáp ngầm

		m

		35.000



		149

		Cáp trần hoặc cáp chống dính

		kg

		16.000



		150

		Cát đen

		m3

		31.000



		151

		Cát chuẩn

		m3

		34.400



		152

		Cát hạt nhỏ

		m3

		34.400



		153

		Cát mịn

		m3

		34.400



		154

		Cát mịn ML=0,7-1,4

		m3

		34.400



		155

		Cát mịn ML=1,5-2,0

		m3

		34.400



		156

		Cát sạn

		m3

		31.000



		157

		Cát thạch anh

		kg

		2.500



		158

		Cát trắng mịn

		lít

		2.000



		159

		Cát vàng

		m3

		43.600



		160

		Côn nhựa

		cái

		1.500



		161

		Công tắc đạp chân

		cái

		3.500



		162

		Cây chống (Luồng  giỏo 4m)

		cây

		7.500



		163

		Cây chống (8-10

		m

		1.875



		164

		Cây chống thép ống

		kg

		9.426



		165

		Cây chống thép hình

		kg

		7.454



		166

		Cơ cấu tín hiệu loại 2 đèn

		cái

		250.000



		167

		Cóc + bulông cóc

		cái

		10.000



		168

		Cọc đấu dây đồng mạ

		bộ

		15.000



		169

		Cọc ống BTCT (550mm

		m

		210.000



		170

		Cọc ống BTCT (600mm

		m

		266.571



		171

		Cọc ống BTCT (800mm

		m

		428.476



		172

		Cọc ống BTCT (1000mm

		m

		575.238



		173

		Cọc ống thép (300mm

		m

		612.000



		174

		Cọc ống thép (500mm

		m

		1.235.000



		175

		Cọc ống thép (600mm

		m

		1.646.000



		176

		Cọc ống thép (800mm

		m

		2.328.000



		177

		Cọc ống thép (1000mm

		m

		2.800.000



		178

		Cọc gỗ (2,5m

		m

		3.500



		179

		Cọc gỗ >2,5m

		m

		3.500



		180

		Cọc gỗ L(10m

		m

		3.500



		181

		Cọc gỗ L>10m

		m

		3.500



		182

		Cọc tre (2,5m

		m

		1.455



		183

		Cọc tre >2,5m

		m

		1.455



		184

		Cồn 90o

		lít

		7.727



		185

		Cao su đệm

		m

		1.000



		186

		Cót ép

		m2

		1.900



		187

		Cần khoan 1,22m

		cái

		27.000



		188

		Cần khoan 1,83m

		cái

		54.000



		189

		Cần khoan D114

		m

		112.000



		190

		Cần khoan (32, L=1,5m

		cái

		32.000



		191

		Cần khoan (32, L=0,70m

		cái

		16.000



		192

		Cần khoan (32, L=2,8m

		cái

		64.000



		193

		Cần khoan (32, L=4m

		cái

		92.000



		194

		Cần khoan (38, L=3,73m

		cái

		103.000



		195

		Cần khoan (38, L=4,32m

		cái

		120.000



		196

		Cần khoan (76, L=1,2m

		cái

		64.000



		197

		Cần khoan (89, L=0,96m

		cái

		49.000



		198

		Cần khoan L=1m

		cái

		27.000



		199

		Cần khoan L=1,5m

		cái

		32.000



		200

		Cần khoan L = 2,5m

		cái

		80.000



		201

		Cần khoan ROBBIN

		cái

		530.000



		202

		Cốc nhựa

		cái

		1.000



		203

		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm lớp d​ới

		m3

		69.600



		204

		Cấp phối đá dăm 0,075-50mm lớp trên

		m3

		76.560



		205

		Cột đường vòng bê tông đúc sẵn

		cái

		176.000



		206

		Cột bê tông chữ H, L=6m

		cột

		328.570



		207

		Cột bê tông chữ H, L=7m

		cột

		566.660



		208

		Cột bê tông chữ H, L=8m

		cột

		671.420



		209

		Cột bê tông chữ H, L=9m

		cột

		770.000



		210

		Cột đánh dấu 1,2m

		cột

		50.000



		211

		Cột bê tông li tâm, L=7,5m

		cột

		679.457



		212

		Cột bê tông li tâm, L=8,5m

		cột

		1.260.218



		213

		Cột bê tông li tâm, L=9,5m

		cột

		1.546.715



		214

		Cột chống thép ống

		kg

		9.426



		215

		Cột km

		cái

		13.000



		216

		Cốt pha thép

		kg

		7.454



		217

		Chốt dây

		cái

		2.500



		218

		Chốt phân loại

		cái

		2.500



		219

		Choòng nón xoay loại K

		cái

		1.500.000



		220

		Choòng nón xoay loại T

		cái

		1.800.000



		221

		Củi

		kg

		460



		222

		Cút thép đầu cọc D34/15

		cái

		6.349



		223

		Cuống sứ

		cái

		10.000



		224

		Dây điện

		m

		1.238



		225

		Dây điện 19x0,52

		m

		1.478



		226

		Dây điện nổ mìn

		m

		1.238



		227

		Dây buộc

		kg

		7.000



		228

		Dây dẫn lưỡng kim D2,5mm, D3mm

		kg

		8.200



		229

		Dây dẫn sắt D3mm, D4mm

		kg

		8.200



		230

		Dây dẫn thép nhiều sợi

		m

		1.200



		231

		Dây hãm

		kg

		8.571



		232

		Dây nổ

		m

		2.000



		233

		Dây nổ chịu nư​ớc

		m

		2.000



		234

		Dây thép

		kg

		8.571



		235

		Dây thép 4 ly

		kg

		7.735



		236

		Dây thép buộc

		kg

		8.571



		237

		Dây thép buộc 1mm

		kg

		8.571



		238

		Dây thép D6-D8

		kg

		7.735



		239

		Dây thép (2,5mm

		kg

		8.200



		240

		Dây thép (3mm

		kg

		8.200



		241

		Dây thép (5

		kg

		7.735



		242

		Dây thừng

		m

		500



		243

		Dây tín hiệu cuộn 150m

		cuộn

		75.000



		244

		Dây tín hiệu cuộn 300m

		cuộn

		150.000



		245

		Dây xích truyền động

		cái

		35.000



		246

		Dầu bôi trơn

		kg

		14.500



		247

		Dầu bảo ôn

		kg

		14.500



		248

		Dầu bóng

		kg

		20.000



		249

		Dầu CS46

		kg

		7.000



		250

		Dầu diezen

		kg

		8.098



		251

		Dầu DO

		lít

		7.318,18



		252

		Dầu hoả

		kg

		7.318



		253

		Dầu mazút

		kg

		4.727



		254

		Dầu thuỷ lực

		lít

		15.910



		255

		Dầu truyền nhiệt

		lít

		16.000



		256

		Dung môi PUH3519, PUV

		lít

		16.000



		257

		ống đổ (150

		m

		225.000



		258

		ống đổ (0

		m

		612.000



		259

		ống bảo vệ (32

		cái

		6.545



		260

		ống bảo vệ cáp (50

		m

		49.714



		261

		ống cao su cao áp

		m

		3.000



		262

		ống cao su cao áp (34

		m

		4.000



		263

		ống cao su cao áp (60

		m

		6.000



		264

		ống khoan (cần khoan)

		cái

		15.000



		265

		ống khoan (cần khoan)

		m

		5.000



		266

		ống luồn dây (52

		m

		7.909



		267

		ống luồn dây tín hiệu (32

		m

		4.545



		268

		ống nối D(80mm

		m

		82.635



		269

		ống nối D(100mm

		m

		117.937



		270

		ống nối D(150mm

		m

		188.000



		271

		ống nhựa

		m

		4.545



		272

		ống nhựa (42

		m

		6.818



		273

		ống nhựa (58

		m

		10.455



		274

		ống nhựa (75

		m

		14.636



		275

		ống thép (650mm

		m

		1.646.000



		276

		ống thép dàn khoan 60

		m

		70.381



		277

		ống thép (36

		m

		30.667



		278

		ống thép (50

		kg

		49.714



		279

		ống thép (80-100

		m

		100.287



		280

		ống thép luồn cáp (80mm

		m

		82.635



		281

		ống thép luồn cáp (100mm

		m

		117.938



		282

		ống thép luồn cáp (150mm

		m

		188.000



		283

		ống vách (76

		m

		76.508



		284

		ống vách (168mm

		m

		270.000



		285

		ống và đệm cách điện

		cái

		5.000



		286

		ống xói (50mm

		m

		49.714



		287

		ống xói (150mm

		m

		354.000



		288

		ống xói (250mm

		m

		225.000



		289

		Fibrôximăng (0,92x1,52)m

		m2

		14.164



		290

		Flinkote

		kg

		33.000



		291

		Foocmica

		m2

		37.000



		292

		Gạch lát cầu thang

		m2

		125.000



		293

		Gạch đất nung 300x300mm

		m2

		18.000



		294

		Gạch đất nung 350x350mm

		m2

		18.000



		295

		Gạch đất nung 400x400mm

		m2

		18.000



		296

		Gạch 10 lỗ 22x22x10,5

		viên

		1.400



		297

		Gạch ốp lát

		

		



		298

		Gạch 120x300mm

		m2

		46.830



		299

		Gạch 120x400mm

		m2

		59.250



		300

		Gạch 120x500mm

		m2

		59.250



		301

		Gạch 150x150mm

		m2

		56.000



		302

		Gạch 150x300mm

		m2

		80.909



		303

		Gạch 150x500mm

		m2

		80.909



		304

		Gạch 200x200mm

		m2

		80.909



		305

		Gạch 200x250mm

		m2

		80.909



		306

		Gạch 200x300mm

		m2

		80.909



		307

		Gạch 200x400mm

		m2

		90.000



		308

		Gạch 300x300mm

		m2

		80.909



		309

		Gạch 4 lỗ 22x10,5x15

		viên

		545



		310

		Gạch 400x400mm

		m2

		90.000



		311

		Gạch 450x600

		m2

		104.545



		312

		Gạch 450x900mm

		m2

		136.364



		313

		Gạch 500x500mm

		m2

		104.545



		314

		Gạch 6 lỗ 22x15x10,5

		viên

		873



		315

		Gạch 600x600mm

		m2

		117.273



		316

		Gạch 600x900mm

		m2

		136.364



		317

		Gạch bê tông rỗng 10x20x40

		viên

		2.000



		318

		Gạch bê tông rỗng 15x20x30

		viên

		1.800



		319

		Gạch bê tông rỗng 15x20x40

		viên

		2.200



		320

		Gạch bê tông rỗng 20x20x40

		viên

		2.500



		321

		Gạch chỉ 6,5x10,5x22

		viên

		520



		322

		Gạch 2 lỗ tuy nen

		viên

		391



		323

		Gạch chịu lửa

		kg

		1.500



		324

		Gạch ống 10x10x20

		viên

		590



		325

		Gạch ống 8x8x19

		viên

		550



		326

		Gạch ống 9x9x19

		viên

		600



		327

		Gạch lá dừa

		viên

		400



		328

		Gạch rỗng 6 lỗ 10x13,5x22

		viên

		748



		329

		Gạch rỗng 6 lỗ 10x15x22

		viên

		873



		330

		Gạch rỗng 6 lỗ 8,5x13x20

		viên

		557



		331

		Gạch silicát 6,5x12x25

		viên

		1.300



		332

		Gạch thông gió 20x20cm

		viên

		3.500



		333

		Gạch thông gió 30x30cm

		viên

		5.500



		334

		Gạch thẻ 4,5x9x19

		viên

		300



		335

		Gạch thẻ 4x8x19

		viên

		300



		336

		Gạch thẻ 5x10x20

		viên

		340



		337

		Gạch vỡ 4x6 cm

		m3

		44.500



		338

		Gạch vỉ

		m2

		37.260



		339

		Gạch xi măng

		m2

		30.000



		340

		Gạch xi măng tự chèn dày 3,5cm

		m2

		42.727



		341

		Gạch xi măng tự chèn dày 5,5cm

		m2

		49.091



		342

		Gas

		kg

		13.287



		343

		Gỗ đà nẹp

		m3

		2.100.000



		344

		Gỗ đà chống

		m3

		2.100.000



		345

		Gỗ chèn

		m3

		2.100.000



		346

		Gỗ dán (ván ép)

		m2

		20.500



		347

		Gỗ (10

		m

		10.000



		348

		Gỗ hộp

		m3

		4.788.000



		349

		Gỗ kê

		m3

		2.100.000



		350

		Gỗ làm khe co dãn

		m3

		2.100.000



		351

		Gỗ nhóm 4

		m3

		4.727.000



		352

		Gỗ nẹp, cọc chống

		m3

		2.100.000



		353

		Gỗ nẹp, giằng chống

		m3

		2.100.000



		354

		Gỗ phòng xô 100x100x700

		thanh

		33.089



		355

		Gỗ sàn thao tác, kê đệm

		m3

		2.100.000



		356

		Gỗ ván

		m3

		2.100.000



		357

		Gỗ ván

		m2

		35.000



		358

		Gỗ ván ( cả nẹp)

		m3

		2.100.000



		359

		Gỗ ván cầu công tác

		m3

		2.100.000



		360

		Gỗ ván khuôn

		m3

		2.100.000



		361

		Gỗ ván làm Lambri dầy 1,0cm

		m3

		6.272.700



		362

		Gỗ ván làm Lambri dầy 1,5cm

		m3

		6.272.700



		363

		Gỗ xẻ

		m3

		4.727.000



		364

		Gầu khoan

		cái

		12.000.000



		365

		Gầu khoan đá

		cái

		12.000.000



		366

		Gầu ngoạm

		cái

		45.000.000



		367

		Gối cầu thép

		bộ

		400.000



		368

		Gối cầu cao su

		bộ

		1.500.000



		369

		Ghi tín hiệu

		bộ

		150.000



		370

		Ghi và phụ kiện

		bộ

		160.000



		371

		Giá dư​ới bắt cơ cấu vào cột

		bộ

		25.000



		372

		Giá trên bắt cơ cấu vào cột

		bộ

		25.000



		373

		Giáo công cụ

		bộ

		150.000



		374

		Giáo thép

		kg

		9.426



		375

		Giấy dầu

		m2

		2.727



		376

		Giấy ráp

		m2

		20.000



		377

		Giấy ráp mịn

		m2

		20.000



		378

		Giấy ráp thô

		m2

		20.000



		379

		Giấy trang trí

		m2

		7.000



		380

		Gioăng đồng

		m

		2.500



		381

		Gioăng cao su

		m

		10.000



		382

		Gioăng kính

		m

		1.000



		383

		Hắc ín

		kg

		4.182



		384

		Hộp cáp cuối bằng gang

		cái

		16.000



		385

		Hộp cáp phân hướng bằng gang

		cái

		13.000



		386

		Hộp khoá điện

		cái

		20.000



		387

		Hòm biến thế bằng gang

		cái

		60.000



		388

		Joăng cao su dầy 10mm

		m2

		200.000



		389

		Keo Bituminuos

		kg

		85.000



		390

		Keo dán

		kg

		14.000



		391

		Keo da trâu

		kg

		22.000



		392

		Keo Megapoxy

		kg

		85.000



		393

		Khe co giãn

		m

		1.400.000



		394

		Khớp nối nhanh

		cái

		13.000



		395

		Khung xương (nhôm)

		kg

		12.000



		396

		Kính xây dựng

		m2

		45.455



		397

		Kíp điện vi sai

		cái

		2.000



		398

		Kíp vi sai phi điện

		cái

		2.000



		399

		Lập lách

		bộ

		77.000



		400

		Lập lách P43

		m

		75.000



		401

		Lư​ới an toàn

		m2

		17.100



		402

		L​ưới cắt

		cái

		90.000



		403

		L​ưới cắt D350

		cái

		100.000



		404

		Lư​ỡi c​a cắt

		cái

		2.500



		405

		Lư​ỡi doa ROBBIN

		bộ

		3.182.000



		406

		Lợi gầu

		cái

		35.000



		407

		Lợi gầu hợp kim

		cái

		400.000



		408

		Lư​ỡi khoan

		cái

		20.000



		409

		L​ưới mắt cáo 1x1x1,2

		m2

		16.000



		410

		L​ưới thép B40

		m2

		17.100



		411

		L​ưới thép (4

		m2

		16.000



		412

		L​ưới thép  1mm (2 lớp)

		m2

		16.000



		413

		L​ưới thép làm đầu đốc

		m2

		16.000



		414

		Litô

		m3

		4.727.000



		415

		Litô 3x3

		m3

		4.727.000



		416

		Long đen vênh

		cái

		500



		417

		Màng phản quang

		m2

		350.000



		418

		Ma tít

		kg

		2.910



		419

		Ma tít chèn khe

		kg

		2.910



		420

		Móc inox

		cái

		2.000



		421

		Móc sắt

		cái

		900



		422

		Móc sắt đệm

		cái

		900



		423

		Mastic

		kg

		5.000



		424

		Mỡ bôi trơn

		kg

		5.000



		425

		Mỡ bò

		kg

		10.000



		426

		Mỡ các loại

		kg

		10.000



		427

		Mỡ trung tính

		kg

		10.000



		428

		Mùn cưa

		kg

		500



		429

		Miếng cách điện chữ I

		cái

		1.500



		430

		Mũi dẫn hướng (40

		cái

		43.000



		431

		Mũi khoan (42mm

		cái

		130.000



		432

		Mũi khoan (45mm

		cái

		85.000



		433

		Mũi khoan (51mm

		cái

		53.000



		434

		Mũi khoan (59-76

		cái

		85.000



		435

		Mũi khoan (76mm

		cái

		127.000



		436

		Mũi khoan (80mm

		cái

		130.000



		437

		Mũi khoan ((80mm

		cái

		212.000



		438

		Mũi khoan (>80mm

		cái

		53.000



		439

		Mũi khoan (102

		cái

		63.000



		440

		Mũi khoan (105mm

		cái

		85.000



		441

		Mũi khoan (168mm

		cái

		85.000



		442

		Mũi khoan ROBBIN

		cái

		5.304.000



		443

		Mút dày 3-5cm

		m2

		30.000



		444

		Mực in cao cấp

		lít

		100.000



		445

		Nắp chụp nhựa ( 60

		cái

		6.000



		446

		Nắp chụp nhựa ( 80

		cái

		7.000



		447

		Neo OVM 15-4

		bộ

		1.200.000



		448

		Neo OVM 15-6

		bộ

		1.200.000



		449

		Neo OVM 15-8

		bộ

		1.500.000



		450

		Ngăn phòng xô

		cái

		15.000



		451

		Ngói 13v/m2

		viên

		2.460



		452

		Ngói 22v/m2

		viên

		1.455



		453

		Ngói 75v/m2

		viên

		1.091



		454

		Ngói mũi hài 75v/m2

		viên

		1.023



		455

		Ngói 80v/m2

		viên

		2.273



		456

		Ngói bò

		viên

		1.091



		457

		Nhũ t​ương gốc Axít 60%

		kg

		6.500



		458

		Nhựa

		kg

		5.924



		459

		Nhựa đư​ờng

		kg

		5.924



		460

		Nhựa bi tum số 4

		kg

		5.924



		461

		Nhựa bitum

		kg

		5.924



		462

		Nhựa thông

		kg

		13.500



		463

		Nư​ớc

		lít

		2



		464

		N​ước

		m3

		2.000



		465

		Nẹp gỗ

		m

		4.200



		466

		Nẹp gỗ 10x20

		m

		4.200



		467

		Phân bón lá

		lít

		18.000



		468

		Phân sinh hoá hữu cơ bón lót

		kg

		2.000



		469

		Phao đánh dấu

		cái

		15.000



		470

		Phao nhựa

		cái

		15.000



		471

		Phấn talíc

		kg

		20.000



		472

		Phèn chua

		kg

		9.600



		473

		Phụ gia

		kg

		6.000



		474

		Phụ gia CMC

		kg

		6.000



		475

		Phụ gia dẻo

		lít

		10.000



		476

		Phụ gia trương nở

		kg

		7.000



		477

		Puli D14

		cái

		1.500



		478

		Quả đập khí nén (76

		cái

		1.500.000



		479

		Quả đập khí nén

		quả

		3.500.000



		480

		Quả đập khí nén (105mm

		cái

		4.000.000



		481

		Quang treo rơ le

		cái

		6.000



		482

		Que hàn

		kg

		10.057



		483

		Que hàn đồng

		kg

		55.314



		484

		Que hàn các bon

		kg

		10.057



		485

		Que hàn các loại

		kg

		10.057



		486

		Que hàn (4

		kg

		10.057



		487

		Răng búa đập đá

		cái

		76.000



		488

		Răng cào

		bộ

		800.000



		489

		Răng gầu

		cái

		70.000



		490

		Răng gầu hợp kim

		cái

		250.000



		491

		Răng khoan hợp kim

		cái

		80.000



		492

		Rơ le

		cái

		4.000



		493

		Ray

		kg

		9.000



		494

		Ray dự phòng

		thanh

		234.000



		495

		Ray P24

		kg

		11.670



		496

		Ray P26-25-24 (10m)

		thanh

		1.273.000



		497

		Ray P26-25-24 (8,0m)

		thanh

		1.060.000



		498

		Ray P26-25-24 (9,58m)

		thanh

		1.166.000



		499

		Ray P33-30 (12,5m)

		thanh

		1.803.000



		500

		Ray P33-30 (12m)

		thanh

		2.015.000



		501

		Ray P38

		thanh

		2.015.000



		502

		Ray P38 (12,5m)

		thanh

		2.015.000



		503

		Ray P38-41

		thanh

		2.015.000



		504

		Ray P43 (12,5m)

		thanh

		2.333.000



		505

		Ray P43-33 (12,5m)

		thanh

		2.333.000



		506

		Ray P43-38

		thanh

		2.333.000



		507

		Ray P43-38 (12,5m)

		thanh

		2.333.000



		508

		Ray P43-38 (12m)

		thanh

		2.333.000



		509

		Ray P43-44

		thanh

		2.333.000



		510

		Sơn

		kg

		19.000



		511

		Sơn tổng hợp (sơn gỗ)

		kg

		19.000



		512

		Sơn tổng hợp (sơn kính)

		kg

		19.000



		513

		Sơn tổng hợp (sơn sắt thép)

		kg

		19.000



		514

		Sơn  ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà

		kg

		43.000



		515

		Sơn chống rỉ

		kg

		15.000



		516

		Sơn dầu

		kg

		22.700



		517

		Sơn dẻo nhiệt

		kg

		19.000



		518

		Sơn đường

		kg

		29.900



		519

		Sơn ICI Dulux cao cấp Weather Shield ngoài nhà

		kg

		43.000



		520

		Sơn ICI Dulux Supreme cao cấp trong nhà

		kg

		31.000



		521

		Sơn Joton FA ngoài nhà

		kg

		67.830



		522

		Sơn Joton FA trong nhà

		kg

		37.415



		523

		Sơn Joton PA ngoài nhà

		kg

		67.000



		524

		Sơn Joton PA trong nhà

		kg

		37.000



		525

		Sơn lót đường

		kg

		15.000



		526

		Sơn lót  Joton Pros chống kiềm

		kg

		37.140



		527

		Sơn lót chống kiềm Super Ata

		kg

		40.700



		528

		Sơn lót chống thấm Super Ata

		kg

		30.700



		529

		Sơn lót Devoe Pre-prime 167

		kg

		120.000



		530

		Sơn lót Dulux Aluminum Wood Prime

		kg

		67.000



		531

		Sơn lót ICI Dulux Sealer-2000, chống kiềm

		kg

		43.000



		532

		Sơn lót ICI Dulux Solvenborn Sealer chống kiềm

		kg

		30.000



		533

		Sơn lót Levis Fix chống kiềm

		kg

		47.000



		534

		Sơn lót Levis Ligna

		kg

		42.000



		535

		Sơn lót Levis Metal

		kg

		45.000



		536

		Sơn lót Super ATa

		kg

		40.700



		537

		Sơn Levis Fix chống kiềm

		kg

		45.000



		538

		Sơn Levis Latex

		kg

		55.000



		539

		Sơn Levis Latex ngoài nhà

		kg

		55.000



		540

		Sơn Levis Satin

		kg

		55.000



		541

		Sơn Levis Satin trong nhà

		kg

		15.000



		542

		Sơn phủ Dulux Epoxy Floor Coating

		kg

		90.000



		543

		Sơn phủ Levis Ligna

		kg

		42.000



		544

		Sơn phủ Levis Metal

		kg

		45.000



		545

		Sơn phủ Maxilite Enamel

		kg

		45.000



		546

		Sơn phủ Super ATa mịn

		kg

		45.000



		547

		Sơn PU Dulux Timber tone

		kg

		45.000



		548

		Sơn PU gỗ Dulux Timber tone 

		kg

		40.000



		549

		Sơn tạo gai Ata

		kg

		26.500



		550

		Sơn tạo gai ICI Dulux Textaclad Acrylic Base Coat

		kg

		15.000



		551

		Sơn tạo gai Levis

		kg

		46.300



		552

		Sắt đệm gót cóc

		cái

		7.454



		553

		Sắt ống (60

		md

		49.714



		554

		Sắt ống ( 80

		md

		82.635



		555

		Sắt ống làm khung 12x12, 14x14, 16x16

		kg

		10.454



		556

		Sắt hộp  làm khung 12x12, 14x14, 16x16

		kg

		10.454



		557

		Sắt hộp 50x50

		m

		16.500



		558

		Sắt hộp làm nan 12x12, 14x14, 16x16

		kg

		10.454



		559

		Sắt L bắt ray

		cái

		1.500



		560

		Sắt L50x50x5

		kg

		7.404



		561

		Sắt vuông đặc 12x12, 14x14, 16x16

		kg

		10.454



		562

		Sắt vuông rỗng 12x12, 14x14, 16x16

		kg

		10.454



		563

		Sỏi hạt lớn

		kg

		400



		564

		Sợi thuỷ tinh

		m2

		16.000



		565

		Silicon chít mạch

		kg

		15.500



		566

		Simili

		m2

		30.000



		567

		Sứ

		cái

		1.000



		568

		Tăng đơ

		cái

		15.000



		569

		Tăng đơ M12

		cái

		3.000



		570

		Tăng đơ (14

		cái

		7.000



		571

		Tăng đơ (38 dài 5-7m

		cái

		30.000



		572

		Tán che đèn

		cái

		4.500



		573

		Tôn 8 ly

		kg

		7.625



		574

		Tôn dày 2mm

		kg

		8.400



		575

		Tôn lượn sóng

		m

		17.619



		576

		Tôn múi chiều dài (2m

		m2

		60.476



		577

		Tôn múi chiều dài bất kỳ

		m2

		60.476



		578

		Tôn tráng kẽm  dày 1,2mm

		kg

		9.500



		579

		Tôn D=1,5mm

		kg

		8.400



		580

		Tôn D=2mm

		kg

		8.400



		581

		Tà vẹt 110x210x1800

		cái

		230.000



		582

		Tà vẹt gỗ

		m3

		3.600.000



		583

		Tà vẹt gỗ 14x22x180

		thanh

		3.600.000



		584

		Tam pôn (42

		cái

		25.000



		585

		Tam pôn (105mm

		cái

		30.000



		586

		Tấm bê tông 18x22x100cm

		m

		21.000



		587

		Tấm bê tông 18x33x100cm

		m

		28.000



		588

		Tấm bê tông 20x20cm

		m

		21.000



		589

		Tấm cách âm

		m2

		50.000



		590

		Tấm cách điện PVC

		m

		35.000



		591

		Tấm cách nhiệt

		m2

		50.000



		592

		Tấm ốp

		kg

		7.500



		593

		Tấm lót

		kg

		7.500



		594

		Tấm l​ưới nối D5

		m

		5.835



		595

		Tấm l​ưới nối D10

		m

		7.548



		596

		Tấm l​ưới nối D15

		m

		12.731



		597

		Tấm mái D5

		m2

		100.786



		598

		Tấm mái D10

		m2

		148.526



		599

		Tấm mái D15

		m2

		180.353



		600

		Tấm nhựa

		m2

		23.330



		601

		Tấm trần nhựa hoa văn 50x50cm

		tấm

		5.700



		602

		Tấm nhựa PVC loại KN92

		m

		3.000



		603

		Tấm nhựa+khung xương

		m2

		25.000



		604

		Tấm sàn D5 3D-SG

		m2

		137.917



		605

		Tấm sàn D10 3D-SG

		m2

		190.962



		606

		Tấm sàn D15 3D-SG

		m2

		222.789



		607

		Tấm tư​ờng D5 3D-SG

		m2

		100.786



		608

		Tấm t​ường D10 3D-SG

		m2

		148.526



		609

		Tấm tư​ờng D15 3D-SG

		m2

		180.353



		610

		Tấm thạch cao 9mm

		m2

		22.000



		611

		Tấm thạch cao 12mm

		m2

		28.000



		612

		Tấm trần thạch cao hoa văn 50x50cm

		tấm

		5.500



		613

		Than cám

		kg

		500



		614

		Thang leo, tay vịn

		kg

		7.500



		615

		Thanh C (đứng)

		thanh

		34.000



		616

		Thanh chống

		cái

		1.000



		617

		Thanh giằng sắt 25 và phụ kiện

		bộ

		28.000



		618

		Thanh liên kết U trên với U dưới

		cái

		2.800



		619

		Thanh nhôm V 50x50

		thanh

		27.000



		620

		Thanh treo (V nhỏ)

		cái

		7.600



		621

		Thanh U (ngang trên và dưới)

		thanh

		27.000



		622

		Thanh U dưới

		thanh

		28.000



		623

		Thanh U trên

		thanh

		27.500



		624

		Thanh V 25x25

		thanh

		10.000



		625

		Thép đệm

		kg

		7.454



		626

		Thép bản D=2mm

		kg

		8.181



		627

		Thép c​ường độ cao

		kg

		11.000



		628

		Thép chữ U

		kg

		7.454



		629

		Thép ống

		kg

		9.426



		630

		Thép ống (thang tải)

		kg

		9.426



		631

		Thép ống (42-49

		m

		44.032



		632

		Thép góc

		kg

		7.454



		633

		Thép góc 80x80mm

		kg

		7.454



		634

		Thép góc 100x100mm

		kg

		7.454



		635

		Thép góc 120x120mm

		kg

		7.454



		636

		Thép hình

		kg

		7.454



		637

		Thép hình định vị cọc

		kg

		7.454



		638

		Thép hình 40x40x3

		kg

		7.404



		639

		Thép hình 50x50

		m

		22.500



		640

		Thép hình 100x100

		m

		77.000



		641

		Thép hình các loại

		kg

		7.454



		642

		Thép hình hệ khung treo đỡ

		kg

		7.454



		643

		Thép hình hệ ván khuôn

		kg

		7.454



		644

		Thép hình làm khung xư​ơng

		kg

		7.454



		645

		Thép hộp 50x100

		m

		9.600



		646

		Thép I

		kg

		7.454



		647

		Thép không rỉ

		kg

		12.500



		648

		Thép làm dây co (6

		kg

		7.735



		649

		Thép lưới định vị (6

		kg

		7.735



		650

		Thép tấm

		kg

		8.181



		651

		Thép tấm dày 3mm, 5mm, 6mm

		kg

		8.181



		652

		Thép tấm hệ khung treo đỡ

		kg

		8.181



		653

		Thép tấm hệ ván khuôn

		kg

		8.181



		654

		Thép tròn

		kg

		7.735



		655

		Thép tròn (4-6mm

		kg

		7.735



		656

		Thép tròn (6-8mm

		kg

		7.735



		657

		Thép tròn D (10mm

		kg

		7.779



		658

		Thép tròn D>10mm

		kg

		7.866



		659

		Thép tròn D>14

		kg

		7.754



		660

		Thép tròn D(18mm

		kg

		7.782



		661

		Thép tròn D>18mm

		kg

		7.754



		662

		Thép tròn (6

		kg

		7.735



		663

		Thép tròn ( 8

		kg

		7.735



		664

		Thép tròn (18

		kg

		7.754



		665

		Thép tròn ( >22

		kg

		7.754



		666

		Thép tròn (20-25

		kg

		7.754



		667

		Thép tròn ( 25

		kg

		7.754



		668

		Thép tròn D32mm

		kg

		7.754



		669

		Thép U 160x150x5

		m

		106.000



		670

		Thấu kính tín hiệu

		cái

		18.000



		671

		Thiếc hàn

		kg

		22.000



		672

		Thuốc nổ Amônít

		kg

		16.000



		673

		Thuốc nổ P113

		kg

		16.000



		674

		Thuốc nổ P113-F32

		kg

		16.000



		675

		Thuốc trừ sâu

		kg

		23.000



		676

		Thuỷ tinh nước

		kg

		16.000



		677

		Trụ (BT đúc sẵn) 150x320x720

		cái

		170.000



		678

		Trụ đỡ tôn lượn sóng

		cái

		190.000



		679

		Trụ bê tông

		cái

		170.000



		680

		Ván công nghiệp

		m2

		20.000



		681

		Ván ép

		m2

		32.000



		682

		Ván khuôn 3mm

		m3

		2.100.000



		683

		Ván khuôn dầy 3 cm

		m3

		2.100.000



		684

		Vôi cục

		kg

		359



		685

		Vữa bê tông đá 0,5x1 M200

		m3

		315.504



		686

		Vữa bê tông đá 0,5x1 M100

		m3

		233.181



		687

		Vữa không co ngót

		kg

		8.000



		688

		Vữa phun ướt

		m3

		220.000



		689

		Vữa phun khô

		m3

		220.000



		690

		Vữa Samốt

		kg

		1.500



		691

		Vữa xi măng cát vàng M100

		m3

		301.785



		692

		Vữa xi măng cát vàng mác 125

		m3

		350.791



		693

		Vành cắt

		cái

		10.000.000



		694

		Vải địa kỹ thuật

		m2

		7.545



		695

		Van 3 chiều

		cái

		200.000



		696

		Véc ni

		kg

		21.000



		697

		Ven tonít

		kg

		4.000



		698

		Viên phản quang

		viên

		35.000



		699

		Vòng đỡ

		cái

		15.000



		700

		Vòng đệm

		kg

		12.000



		701

		Xăng A92

		kg

		13.845



		702

		Xăng A92

		lít

		10.245



		703

		Xà gồ 8x20

		m

		95.000



		704

		Xà nẹp

		bộ

		73.000



		705

		Xà thông tin 1,1m

		cái

		150.000



		706

		Xà thông tin 2,5m

		cái

		200.000



		707

		Xi măng PC30

		kg

		659



		708

		Xi măng PC40

		kg

		713



		709

		Xi măng trắng

		kg

		1.550



		710

		Zoăng tam pôn

		cái

		1.500





MỤC LỤC 

		MÃ HIỆU

		NỘI DUNG



		

		Quyết định ban hành đơn giá xây dựng công trình tỉnh thanh hóa phần xây dựng



		

		Thuyết minh và quy định áp dụng 


Đơn giá xây dựng công trình - phần xây dựng - tỉnh Thanh Hóa



		

		Bảng phân loại rừng (Dùng cho công tác phát rừng tạo mặt bằng xây dựng)



		

		Bảng phân loại bùn (Dùng cho công tác đào bùn)



		

		Bảng phân cấp đá (Dùng cho công tác đào phá đá)



		

		Bảng phân cấp đất (Dùng cho công tác đào vận chuyển, đắp đất bằng thủ công)



		

		Bảng phân cấp đất (Dùng cho công tác đào, vận chuyển và đắp đất bằng máy)



		

		Bảng phân cấp đất (Dùng cho công tác đóng cọc)



		

		Bảng phân cấp đất đá dùng cho công tác khoan cọc nhồi



		

		CHƯƠNG I: CÔNG TÁC CHUẨN BỊ MẶT BẰNG XÂY DỰNG



		AA.11100

		Phát rừng tạo mặt bằng bằng thủ công



		AA.11200

		Phát rừng tạo mặt bằng bằng cơ giới



		AA.12000

		Công tác chặt cây



		AA.13000

		Đào gốc cây, bụi cây



		AA.20000

		Công tác phá dỡ công trình



		AA.21000

		Phá dỡ bằng thủ công



		AA.22000

		Phá dỡ bằng máy



		AA.23000

		Vận chuyển phế thải tiếp 1000m bằng ô tô 7 tấn



		AA.30000

		Tháo dỡ các loại kết cấu



		AA.31000

		Tháo dỡ các loại kết cấu bằng thủ công



		AA.32000

		Tháo dỡ kết cấu bằng máy



		

		CHƯƠNG II: CÔNG TÁC ĐÀO, ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT



		AB.10000

		Đào đắp đất, đá, cát bằng thủ công



		AB.11000

		Đào đất công trình bằng thủ công



		AB.12000

		Phá đá bằng thủ công



		AB.13000

		Đắp đất công trình bằng thủ công



		

		ĐÀO ĐẮP ĐẤT, ĐÁ, CÁT CÔNG TRÌNH BẰNG MÁY



		AB.21000

		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy đào



		AB.22000

		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy ủi



		AB.23000

		Đào san đất tạo mặt bằng bằng máy cạp



		AB.24000

		Đào xúc đất để đắp hoặc đổ ra bãi thải, bãi tập kết bằng máy đào



		AB.25000

		Đào móng công trình bằng máy



		AB.26100

		Đào móng công trình trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào



		AB.27000

		Đào kênh mương bằng máy đào



		AB.28100

		Đào kênh mương nền đường trên nền đất mềm, yếu bằng phương pháp đào chuyển, tổ hợp 2, 3, 4 máy đào



		AB.28200

		Nạo vét hoặc mở rộng kênh mương trên nền đất mềm, yếu bằng tổ hợp máy xáng cạp và máy đào



		AB.30000

		Đào nền đ​ường



		AB.31000

		Đào nền đường bằng máy đào đổ lên phương tiện vận chuyển



		AB.32000

		Đào nền đường bằng máy ủi



		AB.33000

		Đào nền đường bằng máy cạp



		AB.34000

		San đất, đá bãi thải, bãi trữ, bãi gia tải



		AB.35000

		Đào đất trong khung vây phòng nước các trụ trên cạn



		AB.36000

		Xói hút bùn trong khung vây phòng nước



		AB.41000

		Vận chuyển đất bằng ô tô tự đổ



		AB.42000

		Vận chuyển đất tiếp 1000m bằng ôtô tự đổ



		AB.50000

		Công tác đào đá mặt bằng, hố móng, kênh m​ương, nền đường bằng khoan nổ



		AB.51100

		Phá đá mặt bằng công trình



		AB.51200

		Phá đá hố móng công trình



		AB.51300

		Phá đá kênh mương, nền đường



		AB.51410

		Khoan phá đá nổ mìn buồng trên giếng điều áp từ trên xuống đường kính ( 20m



		AB.51510

		Phá đá đường viền



		AB.51610

		Đào phá đá bằng búa căn



		AB.52100

		Xúc đá sau nổ mìn đổ lên phương tiện vận chuyển



		AB.53000

		Vận chuyển đá bằng ô tô tự đổ



		AB.54000

		Vận chuyển đá sau nổ mìn 1000m tiếp theo bằng ô tô tự đổ



		AB.55000

		Ủi đá sau nổ mìn bằng máy ủi



		AB.55300

		Xúc đá hỗn hợp, đá tảng ở bãi trữ, cục bê tông lên phương tiện bằng máy đào



		AB.56000

		Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông lấp sông bằng ô tô tự đổ



		AB.57000

		Vận chuyển đá hỗn hợp, đá tảng, cục bê tông 1000m tiếp theo bằng ô tô tự đổ



		AB.58000

		Công tác phá đá đào hầm bằng khoan nổ



		AB.59000

		Công tác bốc xúc, vận chuyển đá nổ mìn trong hầm



		AB.60000

		Đắp đất, cát công trình bằng máy



		AB.61000

		Đắp đất, cát mặt bằng công trình bằng tàu hút



		AB.62000

		San đầm đất mặt bằng



		AB.63000

		Đắp đê đập, kênh mương



		AB.64000

		Đắp nền đường



		AB.65100

		Đắp đất công trình bằng đầm cóc



		AB.66000

		Đắp cát công trình



		AB.67000

		Đắp đá công trình



		AB.68100

		Đắp đá đập bê tông bản mặt



		AB.68200

		Đắp thân đập bằng đá 



		AB.68300

		Đắp lớp gia cố mái đập bằng đá tảng 



		AB.68400

		Đắp đá nút hầm



		AB.70000

		Công tác nạo vét các công trình thuỷ



		AB.71000

		Nạo vét bằng tàu hút



		AB.72000

		Nạo vét bằng tàu cuốc biển, cuốc sông



		AB.73000

		Nạo vét bằng tàu hút bụng tự hành



		AB.74100

		Nạo vét bằng tàu hút phun, hút bụng tự hành, đổ đất bằng hệ thống thuỷ lực xả đáy



		AB.75100

		Xói hút đất từ tàu hút bụng, phun lên bờ



		AB.81100

		Nạo vét kênh mương bằng máy đào gầu dây



		AB.81200

		Nạo vét dưới nước bằng máy đào gầu dây



		AB.81300

		Nạo vét bằng tàu đào



		AB.82000

		Đào phá đá, bốc xúc đá dưới nước bằng tàu đào



		AB.90000

		Vận chuyển đất, cát bằng tàu kéo, xà lan và tàu hút bụng tự hành



		AB.91000

		Vận chuyển đất, cát đổ đi bằng tàu kéo, xà lan



		AB.92000

		Vận chuyển đất, cát đổ đi 1km tiếp theo ngoài 6km đầu bằng tàu hút bụng tự hành



		

		CHƯƠNG III: CÔNG TÁC ĐÓNG CỌC, ÉP CỌC, NHỔ CỌC, KHOAN TẠO LỖ CỌC KHOAN NHỒI



		AC.10000

		Công tác đóng cọc



		AC.11000

		Đóng cọc bằng thủ công



		AC.12000

		Đóng cọc bằng máy



		AC.13000

		Đóng cọc bê tông cốt thép 



		AC.21000

		Đóng cọc ống bê tông cốt thép 



		AC.22000

		Đóng cọc ván thép, cọc ống thép, cọc thép hình



		AC.23100

		Nhổ cọc



		AC.24000

		Làm cọc cát



		AC.25000

		Ép trước, ép sau cọc, nhổ cọc cừ



		AC.29000

		Công tác nối cọc



		AC.30000

		Công tác khoan cọc nhồi



		

		CH​ƯƠNG IV: CÔNG TÁC LÀM ĐƯỜNG



		AD.11000

		Làm móng đường



		AD.20000

		Làm mặt đ​ường



		AD.30000

		Cọc tiêu, biển báo hiệu đ​ường bộ



		AD.40000

		Công tác làm mặt đ​ường sắt



		AD.50000

		Lắp đặt các phụ kiện đ​ường sắt



		AD.60000

		Làm nền đá ba lát



		AD.70000

		Lắp đặt hệ thống thông tin, tín hiệu



		AD.81000

		Sản xuất phao tiêu, cột báo hiệu, biển báo hiệu đường sông



		

		CH​ƯƠNG V: CÔNG TÁC XÂY GẠCH ĐÁ



		AE.10000

		Xây đá



		AE.20000

		Xây gạch chỉ



		AE.30000

		Xây gạch thẻ 5x10x20cm



		AE.40000

		Xây gạch thẻ 4,5x9x19cm



		AE.50000

		Xây gạch thẻ 4x8x19cm



		AE.60000

		Xây gạch ống



		AE.71000

		Xây gạch rỗng



		AE.81000

		Xây gạch bê tông rỗng



		AE.82000

		Xây tư​ờng gạch silicát 



		AE.83000

		Xây t​ường thông gió



		AE.90000

		Xây gạch chịu lửa



		

		CHƯƠNG VI: CÔNG TÁC BÊ TÔNG TẠI CHỖ



		AF.10000

		Bê tông đá dăm sản xuất bằng máy trộn và đổ bằng thủ công



		AF.20000

		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện tr​ường hoặc thương phẩm, đổ bằng cần cẩu 



		AF.30000

		Bê tông sản xuất qua dây chuyền trạm trộn tại hiện trư​ờng hoặc thương phẩm, đổ bằng máy bơm bê tông tự hành



		AF.40000

		Bê tông thuỷ công



		AF.51100

		Sản xuất vữa bê tông bằng trạm trộn tại hiện trường



		AF.52100

		Vận chuyển vữa bê tông bằng ô tô chuyển trộn



		AF.60000

		Công tác sản xuất lắp dựng cốt thép



		AF.70000

		Công tác sản xuất, lắp dựng cốt thép công trình thuỷ công



		AF.80000

		Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn



		

		CHƯƠNG VII: CÔNG TÁC SẢN XUẤT VÀ LẮP DỰNG CẤU KIỆN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN



		AG.10000

		Sản xuất cấu kiện bê tông đúc sẵn



		AG.20000

		Lắp dựng tấm tường, tấm sàn, mái 3D-SG



		AG.30000

		Công tác sản xuất, lắp dựng, tháo dỡ ván khuôn



		AG.40000

		Lắp dựng cấu kiện bê tông đúc sẵn



		AG.50000

		Lao lắp dầm cầu



		

		CHƯƠNG VIII: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN GỖ



		AH.10000

		Sản xuất vì kèo



		AH.20000

		Công tác làm cầu gỗ



		AH.30000

		Lắp dựng khuôn cửa, cửa các loại



		

		CHƯƠNG IX: SẢN XUẤT, LẮP DỰNG CẤU KIỆN SẮT THÉP



		AI.10000

		Sản xuất cấu kiện sắt thép



		AI.20000

		Sản xuất, lắp dựng cấu kiện dầm cầu thép



		AI.31000

		Sản xuất, lắp dựng vì thép gia cố hầm



		AI.41100

		Sản xuất cửa van



		AI.52000

		Sản xuất kết cấu thép



		AI.53000

		Sản xuất mặt bích



		AI.60000

		Lắp dựng cấu kiện thép



		

		CHƯƠNG X: CÔNG TÁC LÀM MÁI, LÀM TRẦN VÀ CÁC CÔNG TÁC HOÀN THIỆN KHÁC



		AK.10000

		Công tác làm mái



		AK.20000

		Công tác trát



		AK.30000

		Công tác ốp gạch, đá



		AK.40000

		Công tác láng



		AK.50000

		Công tác lát gạch, đá



		AK.60000

		Công tác làm trần



		AK.70000

		Công tác làm mộc trang trí 



		AK.80000

		Công tác quét vôi, n​ước xi măng, sơn, bả, ….



		

		CHƯƠNG XI: CÁC CÔNG TÁC KHÁC



		AL.11000

		Tẩy rỉ kết cấu thép bằng phun cát



		AL.12000

		Kiến trúc các lớp móng dưới nước



		AL.13000

		Làm móng cầu bến ngập nước



		AL.14000

		Làm lớp lót móng trong khung vây



		AL.15100

		Làm và thả rọ đá



		AL.15200

		Làm và thả rồng đá



		AL.15300

		Thả đá hộc vào thân kè



		AL.16100

		Gia cố nền đất yếu bằng bấc thấm, vải địa kỹ thuật



		AL.17000

		Trồng vầng cỏ mái kênh mương, đê, đập, mái taluy nền đường



		AL.18100

		Trồng cỏ Vetiver gia cố mái taluy



		AL.21100

		Sản xuất, lắp đặt khe co, khe giãn, khe ngàm liên kết, khe tăng cường đường lăn, sân đỗ



		AL.22100

		Cắt khe đường lăn, sân đỗ



		AL.23100

		Trám khe đường lăn, sân đỗ bằng mastic



		AL.24100

		Làm khe co, khe giãn, khe dọc sân, bãi, mặt đường bê tông



		AL.25100

		Lắp đặt gối cầu, khe co giãn cầu bằng cao su



		AL.31000

		Làm cầu máng, kênh máng vỏ mỏng bằng vữa xi măng cát vàng và lưới thép



		AL.40000

		Công tác làm khớp nối



		AL.51100

		Khoan lỗ để phun xi măng gia cố nền đập, màng chống thấm và khoan lỗ kiểm tra nền đập, màng chống thấm



		AL.51200

		Gia cố nền đập, màng chống thấm bằng phun xi măng



		AL.51300

		Khoan giảm áp



		AL.51400

		Khoan cắm néo anke



		AL.52100

		Khoan tạo lỗ neo để cắm neo gia cố mái taluy đường



		AL.52200

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke nền đá, mái đá và bơm vữa 



		AL.52300

		Sản xuất, lắp đặt thép néo anke trong hầm và bơm vữa



		AL.52400

		Sản xuất, lắp đặt kéo căng cáp neo gia cố mái taluy đường



		AL.52500

		Lắp dựng l​ưới thép gia cố mái đá



		AL.52600

		Gia cố mái ta luy bằng phun vẩy vữa ximăng



		AL.52700

		Bạt mái đá đào bằng máy



		AL.52800

		Sản xuất, lắp dựng lưới thép gia cố hầm



		AL.53100

		Phun vẩy gia cố hầm



		AL.53200

		Phun vẩy xi măng lấp đầy hầm ngang



		AL.53300

		Bơm vữa chèn cáp neo, cần neo thép (32mm gia cố mái taluy đường



		AL.53400

		Khoan, phun vữa xi măng gia cố vỏ hầm ngang



		AL.54000

		Công tác hoàn thiện nền hầm, nền đá tr​ước khi đổ bê tông



		AL.55000

		Khoan kiểm tra, xử lý đáy cọc khoan nhồi



		AL.60000

		Lắp dựng dàn giáo thép công cụ



		AL.70000

		Công tác bốc xếp và vận chuyển lên cao



		AL.80000

		Công tác điều tra, khảo sát và xử lý mối



		

		BẢNG LƯƠNG A.1.8 THANG LƯƠNG 7 BẬC



		

		PHỤ CẤP KHU VỰC  ĐỊA BÀN TỈNH THANH HOÁ



		

		BẢNG GIÁ VỮA



		

		BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP  DÙNG ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH - PHẦN XÂY DỰNG



		

		MỤC LỤC





PAGE  

389




