	UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH THANH HOÁ
--------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

	Số: 2994/2006/QĐ-UBND
	Thanh Hoá, ngày 19 tháng 10 năm 2006


QUYẾT ĐỊNH
BAN HÀNH ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG TỈNH THANH HOÁ

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HOÁ
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc hội khoá XI, kỳ họp thứ 4; Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan; 

Căn cứ Quyết định số: 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 v/v ban hành định mức dự toán khảo sát xây dựng; Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát, của Bộ Xây dựng;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Thanh Hóa tại tờ trình số 1596/SXD-KTKH ngày 02 tháng 10 năm 2006 về việc đề nghị ban hành đơn giá xây dựng công trình,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành đơn giá khảo sát xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.

Điều 2. Đơn giá này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế đơn giá khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 2083/QĐ-UB ngày 17/8/2001 của UBND tỉnh Thanh Hóa.

Điều 3. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm theo dõi và hướng dẫn thực hiện đơn giá này, đồng thời chịu trách nghiệm tập hợp định mức chưa có trong hệ thống định mức hiện hành báo cáo UBND Tỉnh quyết định bổ sung cho phù hợp điều kiện cụ thể của địa phương.

Điều 4. Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Thủ trưởng các ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
	Nơi nhận:
- TT Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh (để BC);
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Xây dựng (để BC);
- Bộ Tư pháp (để BC);
- Như Điều 4 QĐ (để thực hiện);
- Lưu: VT, CN.
	TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Chu phạm Ngọc Hiển


	FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN


[image: image1.emf]Don gia




_1379588732.doc
THUYẾT MINH VÀ QUY ĐỊNH ÁP DỤNG 

ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG TỈNH THANH HÓA
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2994/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân tỉnh Thanh Hoá)


I - Cơ sở xây dựng đơn giá  khảo sát xây dựng.


- Luật Xây dựng ngày 26/11/2003;


- Nghị định số 16/2005/NĐ- CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;


- Nghị định số  205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định hệ thống thang lương, bảng lương và chế độ phụ cấp lương trong các công ty Nhà nước;


- Nghị định số: 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ v/v điều chỉnh mức lương tối thiểu chung (450 000 đồng/tháng);


- Thông tư số 04/2005/TT-BXD ngày 01/4/2005 v/v hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tư xây dựng công trình; 


- Định mức dự toán xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng ban hành kèm theo Quyết định số 28/2005/QĐ-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng;


- Thông tư 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng;


- Bảng giá ca máy và thiết bị thi công tỉnh Thanh Hóa ban hành kèm theo Quyết định số 2159 /2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa;


- Giá vật liệu xây dựng, vật tư thiết bị đến hiện trường xây lắp khu vực Thành phố Thanh Hoá thời điểm quý II/2006;


- Tài liệu hướng dẫn tính toán đơn giá xây dựng công trình của Bộ Xây dựng;


- Các văn bản khác theo quy định của Nhà nước.


II - Nội dung của đơn giá khảo sát xây dựng


1 - Đơn giá xây dựng công trình - phần khảo sát xây dựng (sau đây gọi tắt là đơn giá khảo sát) là biểu hiện bằng tiền của chi phí xã hội cần thiết để hoàn thành một đơn vị khối lượng công tác khảo sát (1m khoan, 1 ha đo vẽ bản đồ, 1 mẫu thí nghiệm,...) theo đúng yêu cầu kỹ thuật, quy trình, quy phạm trong khảo sát xây dựng do Nhà nước ban hành.


2 - Đơn giá của từng loại công việc khảo sát bao gồm : 


2.1 - Chi phí trực tiếp: Là những chi phí liên quan trực tiếp đến việc thực hiện công tác khảo sát như : Chi phí vật liệu, chi phí nhân công, chi phí sử dụng máy (thiết bị).


a. Chi phí vật liệu: Bao gồm chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, vật liệu luân chuyển (gỗ chống, chèn, ống chống,...).


- Giá vật liệu xây dựng tính trong đơn giá là giá đến chân công trình và chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng tại thời điểm quý II/2006.


b. Chi phí nhân công: Là toàn bộ chi phí nhân công trực tiếp thực hiện công tác khảo sát bao gồm :


- Lương chính, lương phụ, phụ cấp lương.


- Một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động.


Chi phí nhân công trong đơn giá được tính với mức lương tối thiểu 450.000đ/tháng, cấp bậc tiền lương theo bảng lương A.1.8 - nhóm II (ban hành theo Nghị định 205/2004/CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ).


+ Phụ cấp lưu động: 20% lương tối thiểu.


+ Phụ cấp không ổn định sản xuất: 15% lương cấp bậc.


+ Một số khoản lương phụ (nghỉ lễ, tết, phép ....): 12% lương cấp bậc. 

+ Một số chi phí có thể khoán trực tiếp cho người lao động : 4% tiền lương cấp bậc.


Ngày công lao động tính trong tháng là: 26 ngày.


c. Chi phí sử dụng máy, thiết bị: Bao gồm chi phí khấu hao, bảo dưỡng, sửa chữa máy, chi phí nhiên liệu, năng lượng, chi phí khác của máy. Trong chi phí sử dụng máy không bao gồm chi phí nhân công điều khiển máy vì khoản chi phí này đã được tính trong đơn giá khảo sát. Chi phí máy thi công tính theo Bảng giá ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Quyết định số 2159 /2006/QĐ-UBND ngày 07/8/2006 của UBND tỉnh Thanh Hóa.


2.2 – Chi phí chung :

Chi phí chung được tính bằng 70% chi phí nhân công trong đơn giá.


2.3 – Thu nhập chịu thuế tính trước : 


Theo quy định hiện hành tính bằng 6% giá thành khảo sát.


Trong tập đơn giá này mới tính chi phí trực tiếp thực hiện công tác khảo sát gồm chi phí vật liệu, chi phí nhân công và chi phí sử dụng máy, thiết bị. Khi lập dự toán khảo sát xây dựng thực hiện theo Thông tư số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí khảo sát xây dựng.


3/ - Đơn giá khảo sát xây dựng gồm 17 chương:


Chương 1
:
Công tác đào đất đá bằng thủ công.


Chương 2
:
Công tác khoan tay.


Chương 3
:
Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn.


Chương 4
:
Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước.


Chương 5
:
Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn.


Chương 6
:
Công tác khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước.


Chương 7
:
Công tác khoan đường kính lớn.


Chương 8
:
Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong lỗ khoan.


Chương 9
:
Công tác khống chế mặt bằng.


Chương 10
:
Công tác khống chế độ cao.


Chương 11
:
Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở trên cạn.


Chương 12
:
Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ ở dưới nước.


Chương 13
:
Công tác đo vẽ mắt cắt địa hình


Chương 14
:
Công tác thí nghiệm trong phòng.


Chương 15
:
Công tác thí nghiệm ngoài trời.


Chương 16
:
Công tác thăm dò địa vật lý.


Chương 17
:
Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình.


Trong mỗi chương, mục các loại công tác khảo sát được mã hoá thống nhất theo mã số gồm 2 chữ cái và 5 chữ số. Trong mỗi danh mục đơn giá có quy định nội dung công việc, điều kiện áp dụng và chi phí về vật liệu, nhân công, máy thi công.


III - Quy định áp dụng


Đơn giá khảo sát xây dựng là căn cứ để lập dự toán công tác khảo sát xây dựng cho từng loại công tác khảo sát phục vụ cho việc quản lý, giao thầu, đấu thầu để lựa chọn nhà thầu khảo sát trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa.


Những công tác chưa có trong đơn giá khảo sát này thì có thể vận dụng những đơn giá tương tự đã được ban hành. Đối với những công tác khảo sát hoàn toàn mới (áp dụng tiêu chuẩn, quy trình, quy phạm khác với quy định hiện hành, sử dụng thiết bị mới, biện pháp thi công mới, điều kiện địa chất, địa hình khác biệt) đơn vị cơ sở tự xây dựng đơn giá (theo phương pháp hướng dẫn của Bộ Xây dựng) để làm căn cứ lập giá tạm tính, đồng thời báo cáo  về Sở Xây dựng xem xét trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trước khi áp dụng chính thức. 


Trong quá trình sử dụng tập đơn giá, nếu gặp vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Xây dựng để nghiên cứu giải quyết ./.

Chương I

CÔNG TÁC ĐÀO ĐẤT ĐÁ BẰNG THỦ CÔNG

1. Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố đào.


- Đào, xúc, vận chuyển đất đá lên miệng hố rãnh, lấy mẫu thí nghiệm trong hố, rãnh đào.


- Lập hình trụ - hình trụ triển khai hố đào, rãnh đào.


- Lấp hố, rãnh đào, đánh dấu.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.


- Nghiệm thu bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng


- Cấp đất đá: Theo phụ lục số 8.


- Địa hình hố, rãnh đào khô ráo.


3. Khi thực hiện công tác đào khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với các hệ số sau:


- Trường hợp địa hình hố đào, rãnh đào lầy lội, khó khăn trong việc thi công: K = 1,2.


- Đào mỏ thăm dò vật liệu, lấy mẫu công nghệ đổ thành từng đống cách xa miệng hố trên 2m:   K = 1,15


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CA.01100

		Đào không chống độ sâu từ 0m đến 2m

		

		

		

		

		



		CA.01101

		
Cấp đất đá I - III

		m3

		32.560

		155.773

		

		188.333



		CA.01102

		
Cấp đất đá IV - V

		m3

		32.560

		233.660

		

		266.220



		CA.01200

		Đào không chống độ sâu từ 0m đến 4m

		

		

		

		

		



		CA.01201

		
Cấp đất đá I - III

		m3

		32.560

		168.755

		

		201.315



		CA.01202

		
Cấp đất đá IV - V

		m3

		32.560

		246.641

		

		279.201



		CA.02100

		Đào có chống độ sâu từ 0m đến 2m

		

		

		

		

		



		CA.02101

		
Cấp đất đá I - III

		m3

		86.233

		207.698

		

		293.931



		CA.02102

		
Cấp đất đá IV - V

		m3

		86.233

		285.585

		

		371.818



		CA.02200

		Đào có chống độ sâu từ 0m đến 4m

		

		

		

		

		



		CA.02201

		
Cấp đất đá I - III

		m3

		86.233

		227.170

		

		313.403



		CA.02202

		
Cấp đất đá IV - V

		m3

		86.233

		337.509

		

		423.742



		

		

		

		

		

		

		



		CA.02300

		Đào có chống độ sâu từ 0m đến 6m

		

		

		

		

		



		CA.02301

		
Cấp đất đá I - III

		m3

		86.233

		266.113

		

		352.346



		CA.02302

		
Cấp đất đá IV - V

		m3

		86.233

		402.415

		

		488.648



		

		

		

		

		

		

		





ĐÀO GIẾNG ĐỨNG

1. Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí giếng đào.


- Lắp đặt thiết bị, tiến hành thi công.


- Khoan, nạp, nổ mìn vi sai, dùng năng lượng bằng máy nổ mìn chuyên dùng hoặc nguồn pin.


- Thông gió, phá đá quá cỡ, căn vách, thành.


- Xúc và vận chuyển. Rửa vách; thu thập mô tả, lập tài liệu gốc.


- Chống giếng : Chống liền vì hoặc chống thưa.


- Lắp sàn và thang đi lại. Sàn cách đáy giếng 6m, mỗi sàn cách nhau từ 4-5m.


- Lắp đường ống dẫn hơi, nước, ống thông gió, điện.


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng


- Phân cấp đá theo bảng phụ lục số 14.


- Tiết diện giếng : 3,3m x 1,7m = 5,61m2

- Đào trong đất đá không có nước ngầm. Nếu có nước ngầm thì chi phí nhân công và máy  thi công trong đơn giá được nhân hệ số sau:  Q ≤ 0,5m3/h : K = 1,1. Nếu Q > 0,5 m3/h thì K = 1,2.


- Độ sâu đào chia theo khoảng cách: 0-10m, đến 20m, đến 30m ... Đơn giá này tính cho 10m đầu, 10m sâu kế tiếp nhân với hệ số  K = 1,2 của 10m liền trước đó.


- Đất đá phân theo : Cấp IV-V; VI-VII, VIII-IX. Đơn giá tính cho cấp IV-V. Các cấp tiếp theo K = 1,2 cấp liền trước đó.


- Đào giếng ở vùng rừng núi, khí hậu khắc nghiệt, đi lại khó khăn thì chi phí nhân công được nhân với hệ số  K = 1,2.


3. Các công việc chưa tính vào đơn giá


- Lấy mẫu thí nghiệm.


Đơn vị tính: đ/ 1 m3

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CA.03101

		Đào giếng đứng

		m3

		473.442

		551.521

		1.125.977

		2.150.940



		

		

		

		

		

		

		





Chương II


CÔNG TÁC KHOAN TAY

1. Thành phần công việc


- Chuẩn bị dụng cụ vật liệu, khảo sát thực địa, lập phương án, xác định vị trí lỗ khoan, làm đường và nền khoan (khối lượng đào đắp < 5m3).


- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo dưỡng trang thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.


- Khoan thuần tuý và lấy mẫu.


- Hạ, nhổ ống chống


- Mô tả địa chất công trình và địa chất thuỷ văn trong quá trình khoan.


- Lập hình trụ lỗ khoan.


- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh tài liệu.


- Nghiệm thu bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng


- Cấp đất đá, theo phụ lục số 9.


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang) địa hình nền khoan khô ráo.


- Hiệp khoan dài 0,5m.


- Chống ống ≤  50% chiều sâu lỗ khoan.


- Khoan khô.


- Đường kính lỗ khoan đến 150mm.


3. Trường hợp nếu khoan khác với điều kiện ở trên thì chi phí nhân công và máy được nhân với hệ số sau


- Đường kính lỗ khoan từ > 150mm đến  ≤ 230mm


K = 1,1


- Khoan không chống ống





K = 0,85


- Chống ống > 50% chiều sâu lỗ khoan




K = 1,1


- Hiệp khoan > 0,5m






K = 0,9


- Địa hình lầy lội (khoan trên cạn) khó khăn trong việc thi công

K = 1,15


- Khi khoan trên sông nước thì chi phí nhân công và máy thi công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,3. (không bao gồm chi phí cho phương tiện nổi).


Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CB.01100

		Độ sâu hố khoan đến 10m

		

		

		

		

		



		CB.01101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		58.718

		145.388

		8.617

		212.723



		CB.01102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		59.201

		240.151

		12.925

		312.277



		CB.01200

		Độ sâu hố khoan đến 20m

		

		

		

		

		



		CB.01201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		59.119

		147.985

		9.008

		216.112



		CB.01202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		59.670

		247.939

		13.317

		320.926



		CB.01300

		Độ sâu hố khoan đến 30m

		

		

		

		

		



		CB.01301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		59.637

		171.351

		10.183

		241.171



		CB.01302

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		60.071

		279.094

		15.275

		354.440



		

		

		

		

		

		

		





Chương III

CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở TRÊN CẠN

1. Thành phần công việc : 


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, xác định vị trí lỗ khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤ 5m3).  


- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, vận chuyển nội bộ công trình.


- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu.


- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.


- Mô tả trong qúa trình khoan.


- Lập hình trụ lỗ khoan.


- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:

- Cấp đất đá theo Phụ lục số 10


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng nằm ngang)


- Đường kính lỗ khoan đến 160 mm


- Chiều dài hiệp khoan 0,5m


- Địa hình nền khoan khô ráo


- Chống ống ≤ 50% chiều dài lỗ khoan


- Lỗ khoan rửa bằng nước lã


- Bộ máy khoan tự hành.


- Vị trí lỗ khoan cách xa chỗ lấy nước  ≤ 50m hoặc cao hơn chỗ lấy nước < 9m.


3. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với các hệ số sau:

- Khoan ngang







K = 1,5


- Khoan xiên







K = 1,2


- Đường kính lỗ khoan > 160mm đến 250mm



K = 1,1


- Đường kính lỗ khoan > 250mm




K = 1,2


- Khoan không ống chống





K = 0,85


- Chống ống > 50% chiều dài lỗ khoan




K = 1,05


- Khoan không lấy mẫu






K = 0,8


- Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công


K = 1,05


- Máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng  tương đương
K = 1,05


- Hiệp khoan > 0,5m






K = 0,9


- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét




K = 1,05


- Khoan khô







K = 1,15


- Khoan ở vùng rừng, núi, độ cao địa hình phức tạp


giao thông đi lại rất khó khăn (phải tháo rời thiết bị) 


K = 1,15


- Khoan bằng máy khoan XJ 100 hoặc loại tương tự:


K = 0,7


Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn


Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CC.01100

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CC.01101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		62.037

		184.981

		108.896

		355.914



		CC.01102

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		73.409

		249.237

		245.015

		567.661



		CC.01103

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		89.956

		342.701

		408.359

		841.016



		CC.01104

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		148.978

		323.230

		374.329

		846.537



		CC.01105

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		201.128

		445.252

		578.509

		1.224.889





		CC.01200

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m

		

		

		

		

		



		CC.01201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		61.587

		194.717

		115.702

		372.006



		CC.01202

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		72.450

		262.868

		258.627

		593.945



		CC.01203

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		87.246

		356.981

		449.195

		893.422



		CC.01204

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		145.543

		341.403

		428.777

		915.723



		CC.01205

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		196.473

		468.618

		632.957

		1.298.048



		CC.01300

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m

		

		

		

		

		



		CC.01301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		61.157

		230.739

		122.508

		414.404



		CC.01302

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		71.403

		314.452

		292.657

		678.512



		CC.01303

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		84.457

		424.897

		483.225

		992.579



		CC.01304

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		143.310

		423.490

		462.807

		1.029.607



		CC.01305

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		191.817

		545.190

		694.211

		1.431.218



		CC.01400

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m

		

		

		

		

		



		CC.01401

		
Cấp đất đá I - III

		m

		51.552

		236.366

		136.120

		424.038



		CC.01402

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		61.565

		332.038

		313.075

		706.678



		CC.01403

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		73.006

		457.960

		530.867

		1.061.833



		CC.01404

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		132.776

		443.187

		490.031

		1.065.994



		CC.01405

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		181.418

		605.689

		735.046

		1.522.153



		CC.01500

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 200m

		

		

		

		

		



		CC.01501

		
Cấp đất đá I - III

		m

		50.924

		244.105

		149.732

		444.761



		CC.01502

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		60.018

		341.887

		347.105

		749.010



		CC.01503

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		69.109

		472.029

		592.121

		1.133.259



		CC.01504

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		133.242

		456.553

		537.673

		1.127.468



		CC.01505

		            Cấp đất đá XI - XII

		m

		182.018

		623.979

		803.106

		1.609.103





Bơm cấp nước phục vụ khoan xoay bơm rửa ở trên cạn.


(Khi phải tiếp nước cho các lỗ khoan ở xa nguồn nước >50m hoặc cao hơn nơi lấy nước ≥ 9m)


Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CC.02100

		Độ sâu hố khoan đến 30m

		

		

		

		

		



		CC.02101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		2.187

		45.434

		18.720

		66.341



		CC.02102

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		2.187

		61.660

		37.441

		101.288



		CC.02103

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		2.187

		79.834

		61.267

		143.288



		CC.02104

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		2.187

		84.377

		69.776

		156.340



		CC.02105

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		2.187

		109.041

		83.391

		194.619



		CC.02200

		Độ sâu hố khoan đến 60m

		

		

		

		

		



		CC.02201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		2.187

		46.083

		20.422

		68.692



		CC.02202

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		2.187

		62.309

		39.143

		103.639



		CC.02203

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		2.187

		80.483

		66.372

		149.042



		CC.02204

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		2.187

		84.377

		74.881

		161.445



		CC.02205

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		2.187

		110.339

		90.198

		202.724



		CC.02300

		Độ sâu hố khoan đến 100m

		

		

		

		

		



		CC.02301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		2.187

		49.977

		22.124

		74.288



		CC.02302

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		2.187

		68.151

		49.354

		119.692



		CC.02303

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		2.187

		90.868

		81.689

		174.744



		CC.02304

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		2.187

		92.166

		91.900

		186.253



		CC.02305

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		2.187

		111.638

		110.620

		224.445



		CC.02400

		Độ sâu hố khoan đến 150m

		

		

		

		

		



		CC.02401

		
Cấp đất đá I - III

		m

		2.187

		51.275

		23.826

		77.288



		CC.02402

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		2.187

		71.396

		56.161

		129.744



		CC.02403

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		2.187

		92.815

		90.198

		185.200



		CC.02404

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		2.187

		97.358

		102.111

		201.656



		CC.02405

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		2.187

		129.811

		122.533

		254.531



		CC.02500

		Độ sâu hố khoan đến 200m

		

		

		

		

		



		CC.02501

		
Cấp đất đá I - III

		m

		2.187

		52.574

		27.230

		81.991



		CC.02502

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		2.187

		73.343

		62.968

		138.498



		CC.02503

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		2.187

		94.762

		100.409

		197.358



		CC.02504

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		2.187

		99.955

		114.024

		216.166



		CC.02505

		            Cấp đất đá XI - XII

		m

		2.187

		133.056

		137.850

		273.093





Chương IV


CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU Ở DƯỚI NƯỚC

1. Thành phần công việc :


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, xác định vị trí hố khoan.


- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị, chỉ đạo sản xuất, vận chuyển nội bộ công trình.


- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu


- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.


- Mô tả trong quá trình khoan


- Lập hình trụ lỗ khoan


- Lấp và đánh dấu lỗ khoan.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá theo Phụ lục số 10


- ống chống 100% chiều sâu lỗ khoan.


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt nước).


- Tốc độ nước chảy đến 1 m/s


- Đường kính lỗ khoan đến 160mm


- Chiều dài hiệp khoan 0,5m


- Lỗ khoan rửa bằng nước.


- Đơn giá được xác định với điều kiện khi có phương tiện nổi ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè mảng...)


- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.


3. Những công việc chưa tính vào đơn giá


- Công tác thí nghiệm mẫu và thí nghiệm địa chất thủy văn tại lỗ khoan.


- Chi phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao, phà, xà lan, bè mảng...)


4. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy được nhân với các hệ số sau:


- Khoan xiên







K = 1,2


- Đường kính lỗ khoan > 160mm đến 250mm



K = 1,1


- Đường kính lỗ khoan > 250mm




K = 1,2


- Khoan không lấy mẫu






K = 0,8


- Hiệp khoan > 0,5m






K = 0,9


- Lỗ khoan rửa bằng dung dịch sét




K = 1,05


- Khoan khô







K = 1,15


- Tốc độ nước chảy > 1m/s đến 2m/s




K = 1,1


- Tốc độ nước chảy > 2m/s đến 3m/s




K = 1,15


- Tốc độ nước chảy > 3m/s hoặc nơi có thuỷ triều lên xuống

K = 1,2


- Khoan bằng máy khoan XJ 100 hoặc loại tương tự:


K = 0,7


Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CD.01100

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CD.01101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		69.105

		279.094

		129.314

		477.513



		CD.01102

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		81.078

		377.101

		292.657

		750.836



		CD.01103

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		98.091

		515.350

		483.225

		1.096.666



		CD.01104

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		157.247

		488.739

		449.195

		1.095.181



		CD.01105

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		209.531

		662.037

		687.405

		1.558.973



		CD.01200

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 60m

		

		

		

		

		



		CD.01201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		68.676

		292.075

		136.120

		496.871



		CD.01202

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		80.040

		395.924

		313.075

		789.039



		CD.01203

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		95.242

		538.716

		537.673

		1.171.631



		CD.01204

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		154.006

		512.754

		510.449

		1.177.209



		CD.01205

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		205.010

		707.471

		769.076

		1.681.557



		CD.01300

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 100m

		

		

		

		

		



		CD.01301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		68.246

		334.852

		149.732

		552.830



		CD.01302

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		78.913

		451.629

		353.911

		884.453



		CD.01303

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		92.924

		623.275

		626.151

		1.342.350



		CD.01304

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		152.045

		591.619

		571.703

		1.315.367



		CD.01305

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		200.687

		823.061

		823.524

		1.847.272



		CD.01400

		Độ sâu hố khoan từ 0m đến 150m

		

		

		

		

		



		CD.01401

		
Cấp đất đá I - III

		m

		60.352

		343.294

		156.538

		560.184



		CD.01402

		
Cấp đất đá IV - VI

		m

		70.365

		481.878

		381.135

		933.378



		CD.01403

		
Cấp đất đá VII - VIII

		m

		81.806

		664.780

		646.569

		1.393.155



		CD.01404

		
Cấp đất đá IX - X

		m

		143.776

		642.973

		585.315

		1.372.064



		CD.01405

		
Cấp đất đá XI - XII

		m

		192.418

		877.932

		884.778

		1.955.128



		

		

		

		

		

		

		





Chương V


KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở TRÊN CẠN

1. Thành phần công việc :


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ≤5m3), vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.


- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.


- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu


- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.


- Mô tả trong qúa trình khoan


- Lập hình trụ lỗ khoan


- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Cấp đất đá : theo phụ lục số 9


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang)


- Đường kính lỗ khoan đến 160mm


- Địa hình nền khoan khô ráo


- Bộ máy khoan tự hành.


- Chống ống ≤ 50% chiều sâu lỗ khoan


3. Những công việc chưa tính vào đơn giá


- Các công tác thí nghiệm trong hố khoan.


- Công tác làm đường và nền khoan (khi khối lượng đào đắp > 5m3)


4. Khi khoan khác với  điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy được nhân với hệ số sau:


- Khoan xiên







K = 1,2


- Đường kính lỗ khoan > 160mm




K = 1,1


- Địa hình khoan lầy lội khó khăn trong việc thi công


K = 1,05


- Khoan không lấy mẫu






K = 0,8


- Máy khoan cố định (không tự hành) có tính năng tương đương

K = 1,05


Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m

		

		

		

		

		



		CE.01100

		Độ sâu từ 0m đến 10m

		

		

		

		

		



		CE.01101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		27.198

		139.547

		89.354

		256.099



		CE.01102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		27.958

		149.283

		123.721

		300.962



		CE.01200

		Độ sâu từ 0m đến 20m

		

		

		

		

		



		CE.01201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		27.221

		146.687

		96.227

		270.135



		CE.01202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		27.953

		160.317

		123.721

		311.991



		CE.01300

		Độ sâu từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CE.01301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		27.235

		147.985

		96.227

		271.447



		CE.01302

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		27.959

		166.158

		137.467

		331.584



		

		Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,0m

		

		

		

		

		



		CE.02100

		Độ sâu từ 0m đến 10m

		

		

		

		

		



		CE.02101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		23.957

		137.600

		75.607

		237.164



		CE.02102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		24.717

		147.985

		103.101

		275.803



		CE.02200

		Độ sâu từ 0m đến 20m

		

		

		

		

		



		CE.02201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		23.983

		141.494

		82.480

		247.957



		CE.02202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		24.715

		158.370

		109.974

		293.059



		CE.02300

		Độ sâu từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CE.02301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		23.994

		144.090

		96.227

		264.311



		CE.02302

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		24.718

		162.264

		130.594

		317.576



		

		Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m

		

		

		

		

		



		CE.03100

		Độ sâu từ 0m đến 15m

		

		

		

		

		



		CE.03101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		23.957

		120.075

		54.987

		199.019



		CE.03102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		24.717

		128.513

		71.483

		224.713



		CE.03200

		Độ sâu từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CE.03201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		26.077

		122.022

		54.987

		203.086



		CE.03202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		26.801

		132.407

		82.480

		241.688



		

		

		

		

		

		

		





Chương VI


KHOAN GUỒNG XOẮN CÓ LẤY MẪU Ở DƯỚI NƯỚC

1. Thành phần công việc :


- Chuẩn bị dụng cụ, vật liệu, phương tiện, khảo sát thực địa, lập phương án khoan, vận chuyển nội bộ công trình, xác định vị trí lỗ khoan.


-.Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.


- Khoan thuần tuý, lấy mẫu thí nghiệm và mẫu lưu


- Hạ, nhổ ống chống, đo mực nước lỗ khoan đầu và cuối ca.


- Mô tả trong qúa trình khoan


- Lập hình trụ lỗ khoan


- Lấp và đánh dấu lỗ khoan, san lấp nền khoan


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng:


- Cấp đất đá: theo phụ lục số 9


- Tốc độ nước chảy đến 1m/s


- Đường kính lỗ khoan đến 160mm


- Với điều kiện phương tiện nổi đã ổn định trên mặt nước (phao, phà, bè, mảng....).


- Độ sâu lỗ khoan được xác định từ mặt nước, khối lượng mét khoan tính từ mặt đất thiên nhiên.


- Lỗ khoan thẳng đứng (vuông góc với mặt phẳng ngang)


3. Những công việc chưa tính vào đơn giá

- Các công tác thí nghiệm trong hố khoan.


- Chi phí (VL, NC, M) cho công tác kết cấu phương tiện nổi (lắp ráp, thuê bao phương tiện nổi như phao phà, xà lan, tàu thuyền...)


4. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với các hệ số sau đây:


- Khoan xiên







K = 1,2


- Đường kính lỗ khoan  > 160mm 




K = 1,1


- Khoan không lấy mẫu 






K = 0,8


- Tốc độ nước chảy trên 1m/s đến 2m/s




K = 1,1


- Tốc độ nước chảy trên 2m/s đến 3m/s




K = 1,15


- Tốc độ nước chảy trên 3m/s hoặc nơi thuỷ triều lên xuống

K = 1,2


Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 0,5m

		

		

		

		

		



		CF.01100

		Độ sâu từ 0m đến 10m

		

		

		

		

		



		CF.01101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		33.952

		203.804

		109.974

		347.730



		CF.01102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		34.866

		230.415

		144.341

		409.622



		CF.01200

		Độ sâu từ 0m đến 20m

		

		

		

		

		



		CF.01201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		33.979

		209.645

		109.974

		353.598



		CF.01202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		34.868

		238.853

		151.214

		424.935



		CF.01300

		Độ sâu từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CF.01301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		34.131

		215.487

		123.721

		373.339



		CF.01302

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		34.908

		240.151

		171.834

		446.893



		

		Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,0m

		

		

		

		

		



		CF.02100

		Độ sâu từ 0m đến 10m

		

		

		

		

		



		CF.02101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		33.952

		191.471

		89.354

		314.777



		CF.02102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		34.866

		215.487

		130.594

		380.947



		CF.02200

		Độ sâu từ 0m đến 20m

		

		

		

		

		



		CF.02201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		33.979

		197.313

		89.354

		320.646



		CF.02202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		34.868

		221.977

		137.467

		394.312



		CF.02300

		Độ sâu từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CF.02301

		
Cấp đất đá I - III

		m

		34.027

		208.347

		109.974

		352.348



		CF.02302

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		34.903

		230.415

		158.088

		423.406



		

		Khoan guồng xoắn có lấy mẫu hiệp khoan 1,5m

		

		

		

		

		



		CF.03100

		Độ sâu từ 0m đến 15m

		

		

		

		

		



		CF.03101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		30.711

		165.509

		61.860

		258.080



		CF.03102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		31.625

		179.788

		82.480

		293.893



		CF.03200

		Độ sâu từ 0m đến 30m

		

		

		

		

		



		CF.03201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		30.834

		172.649

		71.483

		274.966



		CF.03202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		31.732

		186.279

		89.354

		307.365



		

		

		

		

		

		

		





Chương VII


KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN

1. Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy, dụng cụ, vật liệu, khảo sát thực địa, xác định vị trí hố khoan, lập phương án khoan, làm nền khoan (khối lượng đào đắp ( 5m3), vận chuyển nội bộ công trình.


- Lắp đặt, tháo dỡ, bảo hành, bảo dưỡng máy, thiết bị.


- Khoan thuần tuý.


- Hạ, nhổ ống chống.


- Mô tả trong qúa trình khoan


- Lập hình trụ lỗ khoan


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng


- Cấp đất đá : theo phụ lục 11


- Hố khoan thẳng đứng


- Địa hình nền khoan khô ráo


- Chống ống 100% chiều sâu lỗ khoan.


3. Khi khoan khác với điều kiện áp dụng ở trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với các hệ số sau :

- Địa hình nền khoan lầy lội, khó khăn trong việc thi công K = 1,05


Đơn vị tính: đ/ 1 m khoan


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		

		Khoan đường kính lớn - Đường kính lỗ khoan đến 400mm

		

		

		

		

		



		CG.01100

		Độ sâu khoan từ 0m đến 10m

		

		

		

		

		



		CG.01101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		8.932

		137.600

		204.703

		351.235



		CG.01102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		14.168

		207.698

		307.054

		528.920



		CG.01200

		Độ sâu khoan đến > 10m

		

		

		

		

		



		CG.01201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		8.932

		146.687

		225.173

		380.792



		CG.01202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		14.168

		225.222

		337.760

		577.150



		

		Khoan đường kính lớn - Đường kính lỗ khoan đến 600mm

		

		

		

		

		



		CG.02100

		Độ sâu khoan từ 0m đến 10m

		

		

		

		

		



		CG.02101

		
Cấp đất đá I - III

		m

		8.932

		148.634

		235.408

		392.974



		CG.02102

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		14.168

		231.064

		347.995

		593.227



		CG.02200

		Độ sâu khoan đến > 10m

		

		

		

		

		



		CG.02201

		
Cấp đất đá I - III

		m

		8.932

		157.721

		255.879

		422.532



		CG.02202

		
Cấp đất đá IV - V

		m

		14.168

		247.939

		378.700

		640.807





Chương VIII

CÔNG TÁC ĐẶT ỐNG QUAN TRẮC MỰC NƯỚC NGẦM TRONG HỐ KHOAN

1. Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ và chuẩn bị dụng cụ để đặt ống quan trắc


- Đo ống quan trắc, lắp và hạ ống xuống hố khoan


- Đặt nút đúng vị trí và gia cố


- Đổ bê tông xung quanh ống và gia cố nắp


- Lập hồ sơ hạ ống quan trắc


- Thu dọn dụng cụ, kiểm tra chất lượng và nghiệm thu


2. Điều kiện áp dụng:


- Hạ ống trong lỗ khoan thẳng đứng.


- Hạ ống đơn và loại ống phi 65mm.


Đơn vị tính: đồng/1 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CH.01100

		Đặt ống quan trắc mức nước ngầm trong hố khoan

		m

		76.910

		58.415

		

		135.325



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú:


- Nếu hạ ống ở hỗ khoan xiên thì chi phí nhân công nhân hệ số K = 1,1


- Nếu hạ ống quan trắc khác thì đơn giá nhân hệ số:


+ ống thép D75mm: K = 1,3


+ ống thép D93mm: K = 1,5


- Hạ ống quan trắc kép thì đơn giá nhân hệ số K = 1,5


Chương IX


CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG

1. Thành phần công việc :


- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.


- Chọn điểm, định hướng. Xác định vị trí điểm lần cuối


- Đúc mốc bê tông, gia công tiêu giá (nếu có)


- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc bê tông.


- Chôn, xây mốc khống chế các loại. Đào rãnh bảo vệ mốc, đánh dấu mốc.


- Đo góc bằng, góc đứng lưới khống chế


- Đo góc phương vị


- Đo nguyên tố quy tâm


- Đo chiều dài đường đáy, cạnh đáy


- Khôi phục, tu bổ mốc sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp


- Bình sai lưới khống chế mặt bằng khu vực


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ.


- Nghiệm thu bàn giao


2. Điều kiện áp dụng :

- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 1


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CK.01100

		Tam giác hạng 4

		

		

		

		

		



		CK.01101

		
Cấp địa hình I

		điểm

		51.361

		2.940.510

		137.054

		3.128.925



		CK.01102

		
Cấp địa hình II

		điểm

		51.361

		3.475.148

		167.082

		3.693.591



		CK.01103

		
Cấp địa hình III

		điểm

		51.361

		4.277.105

		204.003

		4.532.469



		CK.01104

		
Cấp địa hình IV

		điểm

		51.361

		5.142.374

		249.561

		5.443.296



		CK.01105

		
Cấp địa hình V

		điểm

		51.361

		6.879.948

		292.141

		7.223.450



		CK.01106

		
Cấp địa hình VI

		điểm

		51.361

		9.088.848

		338.281

		9.478.490



		

		

		

		

		

		

		





Trong trường hợp phải dựng tiêu giá thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,1  và chi phí  vật liệu trong đơn giá được tính thêm 0,01 m3 gỗ nhóm IV


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CK.02100

		Đường chuyền hạng 4

		

		

		

		

		



		CK.02101

		
Cấp địa hình I

		điểm

		39.794

		2.291.909

		128.898

		2.460.601



		CK.02102

		
Cấp địa hình II

		điểm

		39.794

		2.706.254

		151.074

		2.897.122



		CK.02103

		
Cấp địa hình III

		điểm

		39.794

		3.341.488

		168.894

		3.550.176



		CK.02104

		
Cấp địa hình IV

		điểm

		39.794

		4.009.786

		215.070

		4.264.650



		CK.02105

		
Cấp địa hình V

		điểm

		39.794

		5.346.381

		261.535

		5.647.710



		CK.02106

		
Cấp địa hình VI

		điểm

		39.794

		7.083.955

		327.095

		7.450.844



		

		

		

		

		

		

		





Trong trường hợp phải dựng tiêu giá thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,1  và chi phí  vật liệu trong đơn giá  được tính thêm 0,01 m3 gỗ nhóm IV


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CK.03100

		Giải tích cấp 1

		

		

		

		

		



		CK.03101

		
Cấp địa hình I

		điểm

		24.762

		1.381.191

		37.847

		1.443.800



		CK.03102

		
Cấp địa hình II

		điểm

		24.762

		1.627.832

		44.328

		1.696.922



		CK.03103

		
Cấp địa hình III

		điểm

		24.762

		1.923.801

		56.306

		2.004.869



		CK.03104

		
Cấp địa hình IV

		điểm

		24.762

		2.318.427

		69.222

		2.412.411



		CK.03105

		
Cấp địa hình V

		điểm

		24.762

		3.083.015

		94.237

		3.202.014



		CK.03106

		
Cấp địa hình VI

		điểm

		24.762

		4.100.085

		113.951

		4.238.798



		

		

		

		

		

		

		





Trong trường hợp phải dựng tiêu giá thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,05 và chi phí  vật liệu trong đơn giá  được tính thêm 0,005m3 gỗ nhóm V.


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CK.04100

		Giải tích cấp 2

		

		

		

		

		



		CK.04101

		
Cấp địa hình I

		điểm

		12.943

		473.811

		7.704

		494.458



		CK.04102

		
Cấp địa hình II

		điểm

		12.943

		603.622

		9.721

		626.286



		CK.04103

		
Cấp địa hình III

		điểm

		12.943

		791.848

		11.739

		816.530



		CK.04104

		
Cấp địa hình IV

		điểm

		12.943

		1.083.923

		15.223

		1.112.089



		CK.04105

		
Cấp địa hình V

		điểm

		12.943

		1.460.376

		20.359

		1.493.678



		CK.04106

		
Cấp địa hình VI

		điểm

		12.943

		2.025.054

		28.428

		2.066.425



		CK.04200

		Đường chuyền cấp 1

		

		

		

		

		



		CK.04201

		
Cấp địa hình I

		điểm

		24.762

		1.051.470

		12.939

		1.089.171



		CK.04202

		
Cấp địa hình II

		điểm

		24.762

		1.291.621

		16.518

		1.332.901



		CK.04203

		
Cấp địa hình III

		điểm

		24.762

		1.726.488

		20.004

		1.771.254



		CK.04204

		
Cấp địa hình IV

		điểm

		24.762

		2.096.450

		30.462

		2.151.674



		CK.04205

		
Cấp địa hình V

		điểm

		24.762

		2.713.053

		38.448

		2.776.263



		CK.04206

		
Cấp địa hình VI

		điểm

		24.762

		3.391.317

		47.541

		3.463.620



		CK.04300

		Đường chuyền cấp 2

		

		

		

		

		



		CK.04301

		
Cấp địa hình I

		điểm

		11.943

		369.962

		6.605

		388.510



		CK.04302

		
Cấp địa hình II

		điểm

		11.943

		493.282

		8.439

		513.664



		CK.04303

		
Cấp địa hình III

		điểm

		11.943

		622.445

		10.274

		644.662



		CK.04304

		
Cấp địa hình IV

		điểm

		11.943

		850.263

		14.310

		876.516



		CK.04305

		
Cấp địa hình V

		điểm

		11.943

		1.194.263

		18.530

		1.224.736



		CK.04306

		
Cấp địa hình VI

		điểm

		11.943

		1.577.206

		24.584

		1.613.733



		

		

		

		

		

		

		





Chương X


CÔNG TÁC ĐO KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO 

1. Thành phần công việc


- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, đi thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.


- Khảo sát chọn tuyến, xác định vị trí đặt mốc lần cuối.


- Đúc mốc.


- Vận chuyển nội bộ công trình để rải mốc đến vị trí điểm đã chọn


- Đo thủy chuẩn.


- Bình sai tính toán lưới thủy chuẩn.


- Tu bổ, dấu mốc thủy chuẩn sau khi đã hoàn thành công tác ngoại nghiệp.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng


- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 2


- Chi phí tính cho 1km hoàn chỉnh theo đúng quy trình, quy phạm.


Đơn vị tính: đ/ 1 km


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CL.01100

		Thuỷ chuẩn hạng III

		

		

		

		

		



		CL.01101

		
Cấp địa hình I

		km

		17.711

		388.135

		3.734

		409.580



		CL.01102

		
Cấp địa hình II

		km

		17.711

		462.128

		3.734

		483.573



		CL.01103

		
Cấp địa hình III

		km

		17.711

		616.603

		4.480

		638.794



		CL.01104

		
Cấp địa hình IV

		km

		17.711

		863.244

		7.094

		888.049



		CL.01105

		
Cấp địa hình V

		km

		17.711

		1.233.206

		11.201

		1.262.118



		CL.02100

		Thuỷ chuẩn hạng IV

		

		

		

		

		



		CL.02101

		
Cấp địa hình I

		km

		10.155

		369.962

		2.613

		382.730



		CL.02102

		
Cấp địa hình II

		km

		10.155

		425.132

		3.136

		438.423



		CL.02103

		
Cấp địa hình III

		km

		10.155

		554.943

		3.734

		568.832



		CL.02104

		
Cấp địa hình IV

		km

		10.155

		739.924

		5.974

		756.053



		CL.02105

		
Cấp địa hình V

		km

		10.155

		1.060.557

		9.707

		1.080.419



		CL.03100

		Thuỷ chuẩn kỹ thuật

		

		

		

		

		



		CL.03101

		
Cấp địa hình I

		km

		821

		178.490

		1.867

		181.178



		CL.03102

		
Cấp địa hình II

		km

		821

		221.977

		2.240

		225.038



		CL.03103

		
Cấp địa hình III

		km

		1.135

		277.147

		2.987

		281.269



		CL.03104

		
Cấp địa hình IV

		km

		1.135

		382.294

		4.480

		387.909



		CL.03105

		
Cấp địa hình V

		km

		1.135

		647.109

		5.974

		654.218



		

		

		

		

		

		

		





Chương XI


CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ TRÊN CẠN

1. Thành phần công việc :


- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.


- Công tác khống chế đo vẽ : Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn đo vẽ.


- Đo vẽ chi tiết : Từ khâu chấm vẽ lưới tạo ô vuông, bồi bản vẽ, lên toạ độ điểm đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ bằng phương pháp toàn đạc, bàn bạc. Vẽ đường đồng mức bằng phương pháp nội suy, ghép biên tu sửa bản đồ gốc, kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.  


2. Điều kiện áp dụng :


- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 3


Đơn vị tính: đ/ 1 ha; đ/ 100 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CM.01100

		Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m

		

		

		

		

		



		CM.01101

		
Cấp địa hình I

		ha

		43.249

		1.200.753

		26.470

		1.270.472



		CM.01102

		
Cấp địa hình II

		ha

		43.249

		1.621.341

		35.987

		1.700.577



		CM.01103

		
Cấp địa hình III

		ha

		46.511

		2.187.318

		48.484

		2.282.313



		CM.01104

		
Cấp địa hình IV

		ha

		46.511

		2.959.694

		53.355

		3.059.560



		CM.01105

		
Cấp địa hình V

		ha

		49.772

		4.131.240

		72.120

		4.253.132



		CM.01200

		Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.01201

		
Cấp địa hình I

		ha

		43.249

		1.142.338

		24.841

		1.210.428



		CM.01202

		
Cấp địa hình II

		ha

		43.249

		1.538.262

		33.530

		1.615.041



		CM.01203

		
Cấp địa hình III

		ha

		46.511

		2.083.469

		45.208

		2.175.188



		CM.01204

		
Cấp địa hình IV

		ha

		46.511

		2.816.902

		50.079

		2.913.492



		CM.01205

		
Cấp địa hình V

		ha

		49.772

		3.920.297

		68.104

		4.038.173



		CM.01206

		
Cấp địa hình VI

		ha

		49.772

		5.523.465

		95.390

		5.668.627



		CM.02100

		Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m

		

		

		

		

		



		CM.02101

		
Cấp địa hình I

		ha

		15.750

		425.132

		9.355

		450.237



		CM.02102

		
Cấp địa hình II

		ha

		15.750

		571.169

		18.110

		605.029



		CM.02103

		
Cấp địa hình III

		ha

		17.209

		770.429

		25.405

		813.043



		CM.02104

		
Cấp địa hình IV

		ha

		17.209

		1.035.893

		35.764

		1.088.866



		CM.02105

		
Cấp địa hình V

		ha

		18.667

		1.448.693

		49.551

		1.516.911



		CM.02200

		Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.02201

		
Cấp địa hình I

		ha

		15.750

		406.958

		8.741

		431.449



		CM.02202

		
Cấp địa hình II

		ha

		15.750

		542.611

		16.677

		575.038



		CM.02203

		
Cấp địa hình III

		ha

		17.209

		733.433

		23.562

		774.204



		CM.02204

		
Cấp địa hình IV

		ha

		17.209

		986.565

		32.079

		1.035.853



		CM.02205

		
Cấp địa hình V

		ha

		18.667

		1.381.191

		45.784

		1.445.642



		CM.02206

		
Cấp địa hình VI

		ha

		18.667

		1.934.186

		69.322

		2.022.175



		CM.03100

		Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.03101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		359.398

		14.181.869

		428.762

		14.970.029



		CM.03102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		370.530

		19.114.693

		598.206

		20.083.429



		CM.03103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		395.462

		25.897.326

		827.516

		27.120.304



		CM.03104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		401.028

		34.529.769

		1.203.094

		36.133.891



		CM.03105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		446.660

		48.095.035

		1.932.737

		50.474.432



		CM.03106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		452.226

		65.359.919

		2.582.617

		68.394.762



		

		

		

		

		

		

		





Trong trường hợp do yêu cầu phải đo vẽ với đường đồng  mức 0,5m thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,05. Chi phí  máy thi công (chỉ riêng máy Dalta 020) được nhân với hệ số 1,05.


Đơn vị tính: đ/ 100 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CM.03200

		Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CM.03201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		359.398

		13.565.266

		391.907

		14.316.571



		CM.03202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		370.530

		17.849.035

		639.156

		18.858.721



		CM.03203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		395.462

		24.664.120

		761.996

		25.821.578



		CM.03204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		401.028

		32.712.412

		1.110.957

		34.224.397



		CM.03205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		446.660

		45.628.623

		1.594.900

		47.670.183



		CM.03206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		452.226

		62.244.451

		2.381.962

		65.078.639



		CM.04100

		Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.04101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		121.031

		6.289.351

		189.999

		6.600.381



		CM.04102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		123.257

		8.879.083

		245.007

		9.247.347



		CM.04103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		131.772

		13.935.228

		337.574

		14.404.574



		CM.04104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		133.998

		17.881.487

		502.081

		18.517.566



		CM.04105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		140.788

		24.664.120

		735.949

		25.540.857



		CM.04106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		144.127

		34.529.769

		1.062.293

		35.736.189



		

		

		

		

		

		

		





Trong trường hợp do yêu cầu phải đo vẽ với đường đồng  mức 0,5m thì chi phí nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số 1,05. Chi phí máy thi công (chỉ riêng máy Dalta 020) được nhân với hệ số 1,05.


Đơn vị tính: đ/ 100 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CM.04200

		Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CM.04201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		121.031

		5.659.767

		173.619

		5.954.417



		CM.04202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		123.257

		7.950.934

		224.532

		8.298.723



		CM.04203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		131.772

		12.513.796

		310.957

		12.956.525



		CM.04204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		133.998

		16.648.281

		463.179

		17.245.458



		CM.04205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		140.788

		23.430.914

		680.667

		24.252.369



		CM.04206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		144.127

		32.712.412

		980.393

		33.836.932



		CM.05100

		Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CM.05101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		33.976

		3.699.618

		102.008

		3.835.602



		CM.05102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		36.202

		4.932.824

		128.728

		5.097.754



		CM.05103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		42.992

		6.166.030

		146.279

		6.355.301



		CM.05104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		45.218

		8.632.442

		217.041

		8.894.701



		CM.05105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		55.347

		11.683.004

		327.073

		12.065.424



		CM.05106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		55.347

		16.031.678

		493.146

		16.580.171



		CM.05200

		Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m

		

		

		

		

		



		CM.05201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		33.976

		3.504.901

		92.999

		3.631.876



		CM.05202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		36.202

		4.316.221

		116.443

		4.468.866



		CM.05203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		42.992

		5.854.483

		133.994

		6.031.469



		CM.05204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		45.218

		8.015.839

		198.613

		8.259.670



		CM.05205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		55.347

		12.332.060

		298.408

		12.685.815



		CM.05206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		55.347

		15.415.075

		452.196

		15.922.618



		CM.06100

		Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CM.06101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		15.801

		1.414.942

		46.553

		1.477.296



		CM.06102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		15.801

		1.726.488

		53.914

		1.796.203



		CM.06103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		20.176

		2.343.091

		61.300

		2.424.567



		CM.06104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		20.176

		3.206.336

		89.685

		3.316.197



		CM.06105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		23.782

		4.439.542

		126.589

		4.589.913



		CM.06106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		23.782

		6.166.030

		191.935

		6.381.747



		CM.06200

		Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m

		

		

		

		

		



		CM.06201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		15.801

		1.337.055

		42.458

		1.395.314



		CM.06202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		15.801

		1.640.164

		48.796

		1.704.761



		CM.06203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		19.831

		2.219.771

		56.182

		2.295.784



		CM.06204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		19.831

		3.018.109

		82.109

		3.120.049



		CM.06205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		23.782

		4.192.900

		116.352

		4.333.034



		CM.06206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		23.782

		5.854.483

		175.555

		6.053.820



		

		

		

		

		

		

		





SỐ HOÁ BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH

1. Thành phần công việc:


a. Số hoá bản đồ địa hình:


- Chuẩn bị : Nhận vật tư, tài liệu (bản đồ màu; phim dương, lý lịch và các tài liệu liên quan khác). Chuẩn bị hệ thống tin học (máy, dụng cụ setup phần mềm, sao chép các tệp chuẩn...) Chuẩn bị cơ sở toán học.


- Quét tài liệu : chuẩn bị tài liệu, kiểm tra bản đồ (hoặc phim dương...) về độ sạch, rõ nét, các mốc để nắn (điểm mốc khung, lưới kilomet, điểm toạ độ và bổ sung các điểm mốc để nắn nếu thiếu trên bản đồ gốc so với qui định). Quét tài liệu, kiểm tra chất lượng file ảnh quét. 


- Nắn file ảnh : nắn ảnh theo khung trong bản đồ, lưới kilomet, điểm toạ độ  (tam giác). Lưu file ảnh (để phục vụ cho bước số hóa và các bước KTNT sau này).


- Chuyển đổi bản đồ hệ HN-72 sang hệ VN-2000


Chuẩn bị: Lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.


Nắn chuyển theo các điểm chuyển đổi. Nắn ảnh theo cơ sở toán học đã chuyển đổi.


Biên tập : Biên tập lại nội dung bản đồ theo mảnh mới (các yếu tố nội dung trong và ngoài khung, nội dung tại phần ghép giữa các mảnh).


- Số hoá nội dung bản đồ : Số hoá các yếu tố nội dung bản đồ và làm sạch dữ liệu theo các lớp đối tượng. Kiểm tra trên máy các bước số hoá nội dung bản đồ theo lớp đã qui định và kiểm tra tiếp biên. Kiểm tra bản đồ giấy in phun. Sửa chữa sau kiểm tra.


- Biên tập nội dung bản đồ (biên tập để lưu dưới dạng bản đồ số): Định nghĩa đối tượng, gắn thuộc tính, tạo topology, tô màu nền, biên tập ký hiệu, chú giải. Trình bày khung và tiếp biên.


- In bản đồ trên giấy (in phun: 1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra và một bản để giao nộp).


- Ghi bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch.


- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra dữ liệu trên đĩa CD.


- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện thành quả. Phục vụ KTNT, giao nộp sản phẩm.


b. Chuyển BĐĐH số dạng véctor từ hệ VN-72 sang VN-2000:


- Chuẩn bị : lựa chọn, tính chuyển toạ độ các điểm dùng chuyển đổi và đưa các điểm này vào tệp tin cơ sở của tờ bản đồ mới. Chuẩn bị tư liệu của mảnh liên quan. Làm lam kỹ thuật hướng dẫn biên tập.


- Nắn chuyển: nắn 7 tệp tin thành phần của mảnh bản đồ sang VN-2000. Ghép các tờ bản đồ (khung cũ) và cắt ghép theo khung trong của tờ bản đồ mới.


- Biên tập bản đồ theo tờ bản đồ mới (Đặt tên, lập lại sơ đồ bảng chắp, tính lại góc lệch nam châm, góc hội tụ kinh tuyến, biên tập tên nước, tên tỉnh, tên huyện, góc khung, ghi chú tên các đơn vị hành chính, ghi chú các mảnh cạnh, ghi chú các đoạn đường đi tới, ...)


Kiểm tra lại quá trình chuyển đổi, rà soát mức độ đầy đủ các yếu tố nội dung bản đồ, (ký hiệu độc lập, ký hiệu hình tuyến, đối tượng vùng tiếp biên...).


- In bản đồ : (in phun)


- Ghi bản đồ trên máy tính và quyển lý lịch.


- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD


- Giao nộp sản phẩm: Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu và giao nộp sản phẩm.


c. Biên tập ra phim (biên tập ra phim phục vụ chế in và chế bản điện tử):


- Lập bảng hướng dẫn biên tập: Tiếp nhận tài liệu, Làm lam kỹ thuật, lập bảng hướng dẫn biên tập.


- Biên tập nội dung: Biên tập mỹ thuật cập nhật thông tin (địa giới hành chính, địa danh, giao thông...), biên tập các yếu tố nội dung theo qui định thể hiện bản đồ trên giấy. Kiểm tra bản đồ trên giấy.


- In phun (1 bản làm lam biên tập, 1 bản để kiểm tra) 


- Xử lý ra tệp in (tệp để gửi được ra máy in phim mapseter..., theo các khuôn dạng chuẩn: RLE, TIFF, POSTCRIPT). Ghi lý lịch bản đồ trên máy vi tính và quyển lý lịch. Kiểm tra tệp in và sửa chữa.


- Ghi bản đồ vào đĩa CD. Kiểm tra đĩa CD


- In phim chế in offset ( trung bình 6 phim/ mảnh)


- Hiện, tráng phim


- Sửa chữa phim


- Hoàn thiện sản phẩm, nghiệm thu, giao nộp sản phẩm.


d. Phân loại khó khăn:


Loại 1: Vùng đồng bằng, trung du (đồi thấp) dân cư thưa (rải rác). Thuỷ hệ thưa (sông, mương ít, ao hồ rải rác). Hệ thống giao thông thưa thớt. Bình độ thưa, giãn cách trên 1mm. Thực phủ chủ yếu là lúa, màu tập trung từng khu vực. Ghi chú dễ vẽ và ít, trung bình 10-20 ghi chú trong 1dm2.


Loại 2: Vùng đồng bằng, vùng chuyển tiếp đồng bằng với vùng đồi dân cư tương đối thưa. Mật độ đường sá, sông, mương trung bình. Bình độ đều, gián cách trên 0.3mm. Thực phủ gồm nhiều loại thực vật xen lẫn (lúa, màu, cây ăn quả, vườn ươm, rừng non...). Các yếu tố tương đối dày, trung bình 1dm2  có 15-30 ghi chú.


Loại 3: Vùng đồng bằng dân cư tập trung thành làng lớn, có thị trấn, thị xã. Vùng đồi, núi cao dân cư thưa ( chỉ ở dọc suối, thung lũng). Sông ngòi là loại tự nhiên, đường sá  thưa ( chủ yếu là đường mòn). Đường bình độ không hoàn chỉnh, ngoằn nghèo, vụn vặt, cắt xẻ nhiều, vách đứng, núi đá... bình độ dày, dãn cách dưới 0.3mm. Thực phủ đơn giản, chủ yếu là rừng già.


Loại 4: Vùng ven biển, cửa sông nhiều bãi sú, vẹt và lạch thủy triều. Vùng đồng bằng dân cư tập trung (thành làng lớn), nhà cửa dày đặc. Vùng thành phố, khu công nghiệp lớn. Hệ thống giao thông, thuỷ hệ dày, phức tạp. Các yếu tố nét quá dày. Ghi chú nhiều, trung bình có trên 35 ghi chú 1dm2


Đơn vị tính: đ/ 1 ha; đ/ 10 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CM.07100

		Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m

		

		

		

		

		



		CM.07101

		
Loại khó khăn 1

		ha

		4.378

		465.615

		29.236

		499.229



		CM.07102

		
Loại khó khăn 2

		ha

		4.378

		496.656

		29.296

		530.330



		CM.07103

		
Loại khó khăn 3

		ha

		4.378

		558.738

		29.356

		592.472



		CM.07104

		
Loại khó khăn 4

		ha

		4.378

		605.300

		29.415

		639.093



		CM.07200

		Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.07201

		
Loại khó khăn 1

		ha

		4.378

		450.095

		29.176

		483.649



		CM.07202

		
Loại khó khăn 2

		ha

		4.378

		481.136

		29.236

		514.750



		CM.07203

		
Loại khó khăn 3

		ha

		4.378

		527.697

		29.296

		561.371



		CM.07204

		
Loại khó khăn 4

		ha

		4.378

		582.019

		29.356

		615.753



		CM.07300

		Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.07301

		
Loại khó khăn 1

		ha

		1.160

		77.603

		7.607

		86.370



		CM.07302

		
Loại khó khăn 2

		ha

		1.160

		108.644

		7.637

		117.441



		CM.07303

		
Loại khó khăn 3

		ha

		1.160

		124.164

		7.661

		132.985



		CM.07304

		
Loại khó khăn 4

		ha

		1.160

		155.205

		7.697

		164.062



		CM.07400

		Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.07401

		
Loại khó khăn 1

		ha

		339

		31.041

		3.690

		35.070



		CM.07402

		
Loại khó khăn 2

		ha

		339

		38.801

		3.695

		42.835



		CM.07403

		
Loại khó khăn 3

		ha

		339

		46.562

		3.701

		50.602



		CM.07404

		
Loại khó khăn 4

		ha

		339

		54.322

		3.711

		58.372



		CM.07500

		Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CM.07501

		
Loại khó khăn 1

		ha

		339

		19.401

		3.687

		23.427



		CM.07502

		
Loại khó khăn 2

		ha

		339

		23.281

		3.693

		27.313



		CM.07503

		
Loại khó khăn 3

		ha

		339

		27.161

		3.699

		31.199



		CM.07504

		
Loại khó khăn 4

		ha

		339

		31.041

		3.709

		35.089



		CM.07600

		Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CM.07601

		
Loại khó khăn 1

		ha

		85

		9.312

		525

		9.922



		CM.07602

		
Loại khó khăn 2

		ha

		85

		10.864

		531

		11.480



		CM.07603

		
Loại khó khăn 3

		ha

		85

		12.416

		537

		13.038



		CM.07604

		
Loại khó khăn 4

		ha

		85

		13.968

		543

		14.596



		CM.07700

		Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m

		

		

		

		

		



		CM.07701

		
Loại khó khăn 1

		ha

		85

		6.984

		523

		7.592



		CM.07702

		
Loại khó khăn 2

		ha

		85

		7.760

		529

		8.374



		CM.07703

		
Loại khó khăn 3

		ha

		85

		9.312

		533

		9.930



		CM.07704

		
Loại khó khăn 4

		ha

		85

		10.864

		541

		11.490



		CM.07800

		Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m

		

		

		

		

		



		CM.07801

		
Loại khó khăn 1

		10 ha

		216

		46.562

		225

		47.003



		CM.07802

		
Loại khó khăn 2

		10 ha

		216

		54.322

		237

		54.775



		CM.07803

		
Loại khó khăn 3

		10 ha

		216

		62.082

		249

		62.547



		CM.07804

		
Loại khó khăn 4

		10 ha

		216

		69.842

		261

		70.319



		

		

		

		

		

		

		





Chương XII


CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ Ở DƯỚI NƯỚC BẰNG PHƯƠNG PHÁP THỦ CÔNG

1. Thành phần công việc :


- Nhận nhiệm vụ, lập phương án thi công, thăm thực địa, chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị.


- Công tác khống chế đo vẽ : Toàn bộ từ khâu chọn điểm đo góc, đo cạnh, tính toán bình sai lưới tam giác nhỏ, đường chuyền kinh vĩ, đường chuyền toàn đạc, thuỷ chuẩn đo vẽ.


- Đo vẽ chi tiết : Từ khâu chấm vẽ lưới tạo ô vuông, bồi bản vẽ, lên toạ độ điểm đo vẽ, đo vẽ chi tiết bản đồ bằng phương pháp toàn đạc, bàn bạc. Vẽ đường đồng mức bằng phương pháp nội suy, ghép biên tu sửa bản đồ gốc, kiểm tra hoàn chỉnh công tác nội, ngoại nghiệp, can in, đánh máy, nghiệm thu và bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng :


- Cấp địa hình : Theo phụ lục số 3


3. Những công việc chưa tính vào đơn giá:


- Công tác thi công phương tiện nổi (tàu, thuyền, phao, phà).


Đơn vị tính: đ/ 1 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp





		

		

		

		

		

		

		



		CN.01100

		Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 0,5m

		

		

		

		

		



		CN.01101

		
Cấp địa hình I

		ha

		39.239

		1.557.734

		19.407

		1.616.380



		CN.01102

		
Cấp địa hình II

		ha

		39.239

		2.102.941

		27.010

		2.169.190



		CN.01103

		
Cấp địa hình III

		ha

		42.359

		2.842.864

		36.416

		2.921.639



		CN.01104

		
Cấp địa hình IV

		ha

		42.359

		3.848.901

		39.819

		3.931.079



		CN.01105

		
Cấp địa hình V

		ha

		45.478

		5.367.691

		55.796

		5.468.965



		CN.01200

		Bản đồ tỷ lệ 1/200 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CN.01201

		
Cấp địa hình I

		ha

		39.239

		1.486.338

		18.597

		1.544.174



		CN.01202

		
Cấp địa hình II

		ha

		39.239

		2.003.635

		25.061

		2.067.935



		CN.01203

		
Cấp địa hình III

		ha

		42.359

		2.706.563

		34.573

		2.783.495



		CN.01204

		
Cấp địa hình IV

		ha

		42.359

		3.660.675

		38.857

		3.741.891



		CN.01205

		
Cấp địa hình V

		ha

		45.478

		5.111.314

		52.930

		5.209.722



		CN.01206

		
Cấp địa hình VI

		ha

		45.478

		7.170.768

		74.225

		7.290.471



		CN.02100

		Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 0,5m

		

		

		

		

		



		CN.02101

		
Cấp địa hình I

		ha

		15.066

		545.207

		6.789

		567.062



		CN.02102

		
Cấp địa hình II

		ha

		15.066

		746.414

		13.350

		774.830



		CN.02103

		
Cấp địa hình III

		ha

		16.460

		999.546

		18.918

		1.034.924



		CN.02104

		
Cấp địa hình IV

		ha

		16.460

		1.343.546

		25.789

		1.385.795



		CN.02105

		
Cấp địa hình V

		ha

		17.855

		1.880.315

		36.667

		1.934.837



		CN.02200

		Bản đồ tỷ lệ 1/500 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CN.02201

		
Cấp địa hình I

		ha

		15.066

		523.788

		6.380

		545.234



		CN.02202

		
Cấp địa hình II

		ha

		15.066

		700.980

		12.367

		728.413



		CN.02203

		
Cấp địa hình III

		ha

		16.460

		947.621

		17.690

		981.771



		CN.02204

		
Cấp địa hình IV

		ha

		16.460

		1.278.640

		23.946

		1.319.046



		CN.02205

		
Cấp địa hình V

		ha

		17.855

		1.791.394

		34.005

		1.843.254





		CN.02206

		
Cấp địa hình VI

		ha

		17.855

		2.511.846

		51.486

		2.581.187





Đơn vị tính: đ/ 100 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CN.03100

		Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CN.03101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		166.198

		18.433.185

		308.510

		18.907.893



		CN.03102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		177.330

		24.845.856

		435.232

		25.458.418



		CN.03103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		202.262

		33.666.524

		607.967

		34.476.753



		CN.03104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		207.828

		44.914.661

		889.707

		46.012.196



		CN.03105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		253.460

		62.568.979

		1.420.988

		64.243.427



		CN.03106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		259.026

		84.961.404

		1.906.804

		87.127.234



		CN.03200

		Bản đồ tỷ lệ 1/1000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CN.03201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		166.198

		17.654.318

		281.893

		18.102.409



		CN.03202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		177.330

		23.236.198

		400.834

		23.814.362



		CN.03203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		202.262

		32.063.357

		560.874

		32.826.493



		CN.03204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		207.828

		42.448.249

		824.187

		43.480.264



		CN.03205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		253.460

		59.323.700

		1.184.502

		60.761.662



		CN.03206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		259.026

		80.937.258

		1.765.526

		82.961.810



		CN.04100

		Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 1m

		

		

		

		

		



		CN.04101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		121.031

		8.113.198

		136.749

		8.370.978



		CN.04102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		123.257

		11.553.193

		177.771

		11.854.221



		CN.04103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		131.772

		18.043.751

		254.373

		18.429.896



		CN.04104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		133.998

		22.846.764

		369.036

		23.349.798



		CN.04105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		140.788

		32.063.357

		546.328

		32.750.473



		CN.04106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		144.127

		44.914.661

		785.721

		45.844.509



		CN.04200

		Bản đồ tỷ lệ 1/2000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CN.04201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		121.031

		7.723.764

		125.283

		7.970.078



		CN.04202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		123.257

		10.904.137

		163.438

		11.190.832



		CN.04203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		131.772

		17.135.073

		229.873

		17.496.718



		CN.04204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		133.998

		21.613.558

		341.804

		22.089.360



		CN.04205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		140.788

		30.440.717

		507.631

		31.089.136



		CN.04206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		144.127

		42.448.249

		728.156

		43.320.532



		CN.05100

		Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CN.05101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		33.976

		4.803.013

		73.190

		4.910.179



		CN.05102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		36.202

		6.412.671

		93.034

		6.541.907



		CN.05103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		42.992

		8.015.839

		106.146

		8.164.977



		CN.05104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		45.218

		11.228.665

		157.297

		11.431.180



		CN.05105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		55.347

		15.252.811

		237.458

		15.545.616



		CN.05106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		55.347

		20.834.691

		358.210

		21.248.248



		CN.05200

		Bản đồ tỷ lệ 1/5000 đường đồng mức 5m

		

		

		

		

		



		CN.05201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		33.976

		4.562.862

		67.457

		4.664.295



		CN.05202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		36.202

		5.611.087

		85.254

		5.732.543



		CN.05203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		42.992

		7.593.953

		97.547

		7.734.492



		CN.05204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		45.218

		10.417.346

		144.398

		10.606.962



		CN.05205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		55.347

		14.409.039

		218.006

		14.682.392



		CN.05206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		55.347

		20.036.353

		329.545

		20.421.245



		CN.06100

		Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 2m

		

		

		

		

		



		CN.06101

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		15.801

		1.823.847

		33.446

		1.873.094



		CN.06102

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		15.801

		2.245.733

		38.876

		2.300.410



		CN.06103

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		20.176

		3.044.072

		44.604

		3.108.852



		CN.06104

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		20.176

		4.166.938

		65.303

		4.252.417



		CN.06105

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		23.782

		5.770.106

		92.046

		5.885.934



		CN.06106

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		23.782

		8.015.839

		139.077

		8.178.698



		CN.06200

		Bản đồ tỷ lệ 1/10000 đường đồng mức 5m

		

		

		

		

		



		CN.06201

		
Cấp địa hình I

		100 ha

		15.801

		1.732.979

		30.580

		1.779.360



		CN.06202

		
Cấp địa hình II

		100 ha

		15.801

		2.128.903

		35.600

		2.180.304



		CN.06203

		
Cấp địa hình III

		100 ha

		19.831

		3.057.053

		40.918

		3.117.802



		CN.06204

		
Cấp địa hình IV

		100 ha

		19.831

		3.959.240

		59.980

		4.039.051



		CN.06205

		
Cấp địa hình V

		100 ha

		23.782

		5.478.031

		84.470

		5.586.283



		CN.06206

		
Cấp địa hình VI

		100 ha

		23.782

		7.613.425

		126.792

		7.763.999



		

		

		

		

		

		

		





Chương XIII


ĐO VẼ MẶT CẮT ĐỊA HÌNH 

Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở trên cạn


1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp các tài liệu địa hình.

- Đi thực địa, khảo sát tổng hợp, lập đề cương kỹ thuật. 


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy thiết bị.

- Tìm điểm xuất phát, xác định tuyến các điểm chi tiết, các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Đóng cọc, chọn mốc bê tông.

- Đo xác định khoảng cách, xác định độ cao, toạ độ các điểm ngoặt, các điểm chi tiết thuộc tuyến công trình.

- Đo cắt dọc tuyến công trình.

- Cắm đường cong của tuyến công trình.

- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc tuyến công trình.

- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.


- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ giao nộp tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng


- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 5.

- Đơn giá đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình mới được xây dựng trong trường hợp đã có các lưới khống chế cao, toạ độ, cơ sở. Trường hợp chưa có phải tính thêm.

- trong đơn giá chưa tính chi phí cắm điểm tim công trình trên tuyến .

- Công tác phát cây tính ngoài đơn giá.

- Chỉ áp dụng cho đo vẽ tuyến đường, tuyến kênh mới.

3. Các hệ số áp dụng


- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến đê, tuyến đường cũ, chi phí nhân công và máy điều chỉnh hệ số k = 0,75.

- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến kênh cũ (đo vẽ hai bờ kênh ở trên cạn). Chi phí nhân công và máy nhân với hệ số k = 1,35.



- Khi đo vẽ mặt cắt dọc tuyến công trình đầu mối (đập đất, đập tràn, cống, tuynen...) chi phí nhân công và máy được nhân với hệ số k = 1,2.

Đơn vị tính: đ/ 100 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CO.01100

		Đo vẽ mặt cắt dọc ở trên cạn

		

		

		

		

		



		CO.01101

		
Cấp địa hình I

		100m

		9.278

		110.339

		1.850

		121.467



		CO.01102

		
Cấp địa hình II

		100m

		10.101

		143.441

		2.512

		156.054



		CO.01103

		
Cấp địa hình III

		100m

		12.257

		186.279

		3.331

		201.867



		CO.01104

		
Cấp địa hình IV

		100m

		13.080

		242.098

		4.548

		259.726



		CO.01105

		
Cấp địa hình V

		100m

		15.236

		311.547

		6.370

		333.153



		CO.01106

		
Cấp địa hình VI

		100m

		16.059

		408.905

		8.882

		433.846



		

		

		

		

		

		

		





ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG TUYẾN Ở TRÊN CẠN

1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.


- Đi thực địa khảo sát thực địa. Lập đề cương kỹ thuật.


- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư, kiểm nghiệm, hiệu chỉnh máy, dụng cụ.


- Tìm điểm xuất phát, định vị trí mặt cắt.


- Đóng cọc, chôn mốc bê tông (nếu có).


- Đo xác định độ cao, toạ độ, mốc ở hai đầu mặt cắt, các điểm chi tiết thuộc mặt cắt.


- Tính toán nội nghiệp vẽ trắc đồ ngang.


- Kiểm tra, nghiệm thu tài liệu tính toán, bản vẽ.


- Lập báo cáo kỹ thuật, can vẽ, giao nộp tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 5.


- Định mức đo vẽ mặt cắt ngang tuyến công trình được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế độ cao cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.


- Trong đơn giá chưa tính công phát cây, nếu có phải tính thêm.


3. Các hệ số áp dụng


- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt thì  mỗi mặt cắt được tính thêm:

+ Vật liệu:

Mốc bê tông đúc sẵn : 2 cái.

Xi măng: 10 kg.

Vật liệu khác: 5%.

+ Nhân công: Cấp bậc thợ bình quân: 4/7 : 3 công.

- Đo mặt cắt ngang tuyến kênh mới (không xác định toạ độ mốc ở hai đầu mặt cắt, không chôn mốc bê tông), chi phí  nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số k = 0,7.


Đơn vị tính: đ/ 100 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CO.01200

		Đo vẽ mặt cắt ngang tuyến ở trên cạn

		

		

		

		

		



		CO.01201

		
Cấp địa hình I

		100m

		16.316

		143.441

		3.718

		163.475



		CO.01202

		
Cấp địa hình II

		100m

		17.929

		186.279

		5.185

		209.393



		CO.01203

		
Cấp địa hình III

		100m

		19.542

		242.098

		6.897

		268.537



		CO.01204

		
Cấp địa hình IV

		100m

		21.155

		314.792

		9.342

		345.289



		CO.01205

		
Cấp địa hình V

		100m

		22.768

		415.396

		13.402

		451.566



		CO.01206

		
Cấp địa hình VI

		100m

		24.382

		532.226

		19.368

		575.976



		

		

		

		

		

		

		





ĐO VẼ MẶT CẮT DỌC TUYẾN Ở DƯỚI NƯỚC 

1. Thành phần công việc:


- Thu thập, nghiên cứu và tổng hợp tài liệu địa hình.


- Đi thực địa khảo sát tổng hợp, lập đề cương kỹ thuật.


- Chuẩn bị máy móc, dụng cụ, vật tư, kiểm nghiệm và hiệu chỉnh máy, thiết bị.


- Tìm điểm xuất phát, điểm khép. Xác định tuyến đo ở trên cạn.


- Đo khoảng cách ở trên bờ, đóng cọc, mốc ở trên bờ.


- Đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.


- Tính toán nội nghiệp, vẽ trắc đồ dọc (cao độ mặt nước, cao độ lòng sông, suối, kênh)


- Kiểm tra, nghiệm thu tính toán bản vẽ.


- Lập báo cáo kỹ thuật, can in,  giao nộp tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Cấp địa hình: Phụ lục số 6.


- Đơn giá đo mặt cắt dọc ở dưới nước được xây dựng trong trường hợp đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở ở các khu vực. Trường hợp chưa có phải tính thêm.


- Trong đơn giá chưa tính phần chi phí các phương tiện như tàu, thuyền... chi phí này lập dự toán riêng.


Đơn vị tính: đ/ 100 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CO.01300

		Đo vẽ mặt cắt dọc tuyến ở dưới nước 

		

		

		

		

		



		CO.01301

		
Cấp địa hình I

		100m

		9.498

		155.773

		2.776

		168.047



		CO.01302

		
Cấp địa hình II

		100m

		10.321

		202.505

		3.807

		216.633



		CO.01303

		
Cấp địa hình III

		100m

		12.477

		263.517

		4.996

		280.990



		CO.01304

		
Cấp địa hình IV

		100m

		13.300

		344.000

		7.331

		364.631



		CO.01305

		
Cấp địa hình V

		100m

		15.456

		444.603

		9.701

		469.760



		

		

		

		

		

		

		





ĐO VẼ MẶT CẮT NGANG TUYẾN Ở DƯỚI NƯỚC 

1. Thành phần công việc:


- Như nội dung công việc đo vẽ mặt cắt ở trên cạn.


- Thêm một số thành phần công việc sau:


Căng dây ở trên bờ, chèo thuyền đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh hoặc chèo thuyền thả neo, đo cao độ mặt nước, cao độ đáy sông, suối, kênh.


2. Điều kiện áp dụng 


- Phân cấp địa hình: Phụ lục số 6.


- Đơn giá đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước được xây dựng trong điều kiện đã có lưới khống chế cao, toạ độ cơ sở của khu vực. Trường hợp chưa có được tính thêm.


- Trong đơn giá chưa tính phần chi phí các phương tiện nổi như tàu, thuyền... chi phí này lập dự toán riêng.


3. Các hệ số áp dụng


- Nếu phải chôn mốc bê tông ở hai đầu mặt cắt được tính thêm:


+ Vật liệu:


Mốc bê tông đúc sẵn: 2 mốc 


Xi măng: 10 kg.


Vật liệu khác: 5%.


Đơn vị tính: đ/ 100 m


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CO.01400

		Đo vẽ mặt cắt ngang ở dưới nước bằng thủ công

		

		

		

		

		



		CO.01401

		
Cấp địa hình I

		100m

		14.703

		215.487

		5.870

		236.060



		CO.01402

		
Cấp địa hình II

		100m

		14.703

		279.743

		8.472

		302.918



		CO.01403

		
Cấp địa hình III

		100m

		17.929

		363.471

		12.033

		393.433



		CO.01404

		
Cấp địa hình IV

		100m

		17.929

		471.864

		14.929

		504.722



		CO.01405

		
Cấp địa hình V

		100m

		21.155

		616.603

		22.041

		659.799



		

		

		

		

		

		

		





CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH

1. Thành phần công việc

- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư, trang thiết bị.


- Đo khống chế cao độ (dẫn cao độ giữa các mốc chuẩn).


- Dẫn cao độ từ mốc chuẩn vào các điểm trên công trình.


- Đo dẫn dài từ vị trí móng tới các điểm dựng mia.


- Bình sai, đánh giá độ chính xác, lưới chống chế, lưới đo lún, hoàn chỉnh tài liệu đo lún, làm báo cáo tổng kết.


- Kiểm nghiệm máy và các dụng cụ đo, bảo dưỡng thường kỳ cho mốc đo lún.


- Kiểm tra chất lượng sản phẩm, hoàn chỉnh hồ sơ, nghiệm thu và bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng

- Cấp địa hình : Phụ lục số 7.


- Đơn giá tính cho cấp đo lún hạng III của Nhà nước với địa hình cấp 3.


- Mốc chuẩn cao độ, tọa độ Nhà nước đã có ở khu vực đo (phạm vi 300m)


Đơn vị tính: đ/ 1 chu kỳ đo


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CO.02100

		Đo lún công trình

		

		

		

		

		



		

		Số điểm đo của một chu kỳ

		

		

		

		

		



		CO.02101

		
        n ( 10 

		Chu kỳ

		129.043

		778.867

		22.902

		930.812



		CO.02102

		
10 < n ( 15

		Chu kỳ

		135.643

		1.168.300

		28.647

		1.332.590



		CO.02103

		
15 < n ( 20

		Chu kỳ

		177.558

		1.622.640

		34.392

		1.834.590



		CO.02104

		
20 < n ( 25

		Chu kỳ

		184.158

		2.076.979

		40.138

		2.301.275



		CO.02105

		
25 < n ( 30

		Chu kỳ

		226.072

		2.596.223

		45.883

		2.868.178



		CO.02106

		
30 < n ( 35

		Chu kỳ

		232.672

		3.050.562

		51.628

		3.334.862



		

		

		

		

		

		

		





Bảng hệ số: Khi đo lún ở địa hình khác cấp 3 và cấp hạng mục đo lún khác cấp 3


- Bảng hệ số cấp địa hình


		Cấp địa hình

		1

		2

		3

		4

		5



		Hệ số

		0,8

		0,9

		1,0

		1,1

		1,2





- Bảng hệ số cấp hạng đo lún


		Cấp hạng đo lún

		III

		II

		I

		Đặc biệt



		Hệ số

		1,0

		1,1

		1,2

		1,3





- Khi đo từ 2 chu kỳ trở lên thì chi phí nhân công và máy được nhân với hệ số tương ứng với số chu kỳ đo.


Chương VIX


CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM TRONG PHÒNG

1. Thành phần công việc:


- Giao nhận mẫu và yêu cầu thí nghiệm. Chuẩn bị máy, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm các chỉ tiêu. Tính toán, tổng hợp kết quả thí nghiệm. Thu dọn, lau chùi, bảo dưỡng máy, thiết bị. Kiểm tra, nghiệm thu, bàn giao kết quả thí nghiệm

THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HOÁ LÝ CỦA MẪU NƯỚC TOÀN PHẦN

Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CP.01101

		Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá lý của mẫu nước toàn phần

		Mẫu

		99.173

		324.528

		139.542

		563.243



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú :


- Mẫu nước ăn mòn bê tông sử dụng đơn giá trên nhân với hệ số 
k = 0,7


- Mẫu nước triết sử dụng đơn giá trên nhân với hệ số


k = 0,8


- Mẫu nước vi trùng sử dụng đơn giá trên hệ số



k= 0,75


THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU HOÁ HỌC CỦA MẪU ĐÁ

Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CP.02101

		Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu hoá học của mẫu đá

		Mẫu

		140.116

		584.150

		66.106

		790.372



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐẤT NGUYÊN DẠNG

(Cắt, nén  bằng phương pháp 1 trục)


1. Thành phần công việc:


- Nhận mẫu: các yêu cầu, chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.


- Tiến hành thí nghiệm mẫu:


+ Mở mẫu, mô tả, lấy mẫu đất và thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 17 chỉ tiêu.


+ Gia công mẫu .


+ Thí nghiệm


+ Thu thập, chỉnh lý số liệu kết quả thí nghiệm.


- Phân tích, tính toán, vẽ biểu bảng.


- Nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CP.03101

		Thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng (cắt nén bằng phương pháp 1 trục)

		Mẫu

		27.907

		408.905

		129.297

		566.109



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Nếu thí nghiệm xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng chỉ xác định 9 chỉ tiêu thông thường thì chi phí  nhân công và máy trong đơn giá nhân với hệ số k = 0,55.


XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐẤT NGUYÊN DẠNG

(Bằng phương pháp 3 trục)


1. Thành phần công việc:


- Nhận mẫu: các yêu cầu, chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.


- Tiến hành thí nghiệm mẫu:


+ Mở mẫu, mô tả, lấy mẫu đất và thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 17 chỉ tiêu.


+ Gia công mẫu 3 trục làm 4 viên.


+ Lắp vào máy để bão hòa nước.


+ Sau khi bão hoà nước, tiến hành thao tác máy trong thời gian 24 giờ/ 1viên.


+ Thu thập, chỉnh lý số liệu kết quả thí nghiệm.


- Phân tích, tính toán, vẽ biểu bảng.


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng 


- Áp dụng cho thí nghiệm chỉ tiêu mẫu đất 3 trục cố kết không thoát nước (CU). Trường hợp thí nghiệm mẫu 3 trục khác với chỉ tiêu trên, chi phí nhân công và máy được nhân với hệ số sau:


+ Xác định chỉ tiêu mẫu đất 3 trục cố kết thoát nước (CD)   


K = 2


+ Xác định chỉ tiêu mẫu đất 3 trục không cố kết không thoát nước (UU):

K = 0,5


+ Thí nghiệm nén nở hông: 






K = 0,35


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CP.03201

		Xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất nguyên dạng bằng phương pháp ba trục

		Mẫu

		17.654

		1.168.300

		3.414.301

		4.600.255



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐẤT KHÔNG NGUYÊN DẠNG

Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CP.03301

		Xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đất phá huỷ

		Mẫu

		14.267

		493.282

		67.820

		575.369



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Nếu thí nghiệm chỉ xác định 7 chỉ tiêu thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá nhân với hệ số k = 0,3.


THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CHỈ TIÊU ĐẦM NÉN TIÊU CHUẨN

1. Nội dung công việc


- Nhận mẫu, các yêu cầu chỉ tiêu kỹ thuật.

- Chuẩn bị máy, thiết bị vật tư.


- Mở mẫu đất, mô tả, phơi đất, làm thí nghiệm chỉ tiêu vật lý của đất (7 chỉ tiêu).


- Xay đất, thí nghiệm lượng ngậm nước khô gió.


- Chia mẫu đất thí nghiệm thành 5 phần, ủ đất với 5 lượng ngậm nước khác nhau (24-28giờ).


- Tiến hành đầm từng phần đất theo yêu cầu.


- Lấy mẫu đất ra khỏi máy đầm bằng kích rồi cân trọng lượng đất đầm.


- Thí nghiệm độ ẩm trong mẫu đất sau khi đầm.


- Thu thập, ghi chép các chỉ tiêu thí nghiệm.


- Vẽ biểu đồ quan hệ tỷ trọng (() và độ ẩm (W) của đất.


- Xác định tỷ trọng và lượng ngậm nước tốt nhất.


- Nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CP.03401

		Xác định chỉ tiêu đầm nén tiêu chuẩn

		Mẫu

		35.348

		525.735

		1.566.964

		2.128.047



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Nếu thí nghiệm đầm nén bằng cối cải tiến (modify), đơn giá điều chỉnh hệ số K = 1,2


THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH CÁC CHỈ TIÊU CƠ LÝ CỦA MẪU ĐÁ

Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CP.04101

		Xác định các chỉ tiêu cơ lý của mẫu đá

		Mẫu

		16.200

		434.867

		182.453

		633.520



		

		

		

		

		

		

		







THÍ NGHIỆM MẪU CÁT - SỎI - VẬT LIỆU XÂY DỰNG

Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CP.05101

		Thí nghiệm mẫu cát - sỏi - vật liệu xây dựng 

		Mẫu

		4.480

		434.867

		58.300

		497.647



		

		

		

		

		

		

		





12.1.90 - Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn


1. Thành phần công việc:


- Nhận mẫu khối lớn (120 kg) các yêu cầu chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.


- Mở mẫu, mô tả, lấy đất và làm các chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chia mẫu thí nghiệm thành 4 viên.


- Tiến hành thí nghiệm từng viên để xác định chỉ tiêu:


+ Xay đất, trộn đất, ủ đất.


+ Đầm vào cối theo dung trọng yêu cầu.


+ Ngâm bão hoà nước từ 3-7 ngày.


+ Tiến hành cắt theo yêu cầu.


+ Thu thập, ghi chép kết quả thí nghiệm.


Sau đó tiếp tục thí nghiệm lặp lại như trên cho các dao mẫu còn lại.


- Tính toán tổng hợp kết quả, vẽ biểu đồ.


- Thu dọn, lau chùi, bảo dưỡng máy và thiết bị.


- Nghiệm thu và bàn giao.


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CP.06101

		Thí nghiệm mẫu đất dăm sạn lớn

		Mẫu

		145.729

		1.168.300

		1.835.404

		3.149.433



		

		

		

		

		

		

		





XÁC ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN VẬT CHẤT VÀ CẤU TRÚC CỦA ĐÁ

(Lát mỏng thạch học)


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CP.07101

		Xác định các thành phần vật chất và cấu trúc của đá

		Mẫu

		5.954

		116.404

		9.774

		132.132



		

		(Lát mỏng thạch học)

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM PHÂN TÍCH MẪU CLO - TRONG NGUYÊN LIỆU LÀM XI MĂNG

Nội dung công việc


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư hoá chất phục vụ thí nghiệm.


- Chuẩn bị mẫu vật liệu đưa vào thí nghiệm: Cân, đong, nghiền mịn, gia công tinh.


- Tiến hành thí nghiệm (bằng phương pháp Charpenter - Volhard): Sấy mẫu trong tủ sấy 24 giờ, triết mẫu 72 giờ, lọc lấy dung dịch để lấy các muối tan, phân tích xác định hàm lượng Cl.


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CP.08101

		Thí nghiệm phân tích mẫu CLO - trong nguyên liệu làm xi măng

		Mẫu

		12.914

		194.006

		176.091

		383.011



		

		

		

		

		

		

		





12.1.13 - Thí nghiệm CBR (xác định chỉ số nén lún Califonia)


1. Thành phần công việc:


- Nhận mẫu, các yêu cầu và chỉ tiêu thí nghiệm.


- Chuẩn bị máy, thiết bị, vật tư.


- Mở mẫu đất, phơi đất, làm các thí nghiệm xác định các chỉ tiêu vật lý của đất 


- Làm tơi đất, xác định độ ẩm ban đầu của mẫu.


- Chia mẫu đất làm 5 phần, ủ với 5 độ ẩm khác nhau (4-8 giờ)


- Tiến hành đầm 5 cối, mỗi cối xác định 2 chỉ tiêu: Dung trọng và độ ẩm.


- Tính toán số liệu thí nghiệm, vẽ biểu đồ quan hệ: Dung trọng và độ ẩm.


- Xác định dung trọng lớn nhất và độ ẩm tốt nhất của mẫu qua đồ thị vẽ được.


- Từ kết quả thí nghiệm đầm chặt, chế bị mẫu theo yêu cầu của thiết kế.


- Đúc 6 cối cho 1 mẫu để xác định chỉ tiêu CBR ở 2 trạng thái khô và bão hòa.


- Tiến hành thí nghiệm mẫu, thu thập số liệu và tính toán kết quả, vẽ biểu đồ quan hệ giữa độ lún (quy ước) và áp lực nén tương ứng.


- Nghiệm thu, bàn giao .


Đơn vị tính: đ/ 1 mẫu


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CP.09101

		Thí nghiệm CBR (xác định chỉ số nén lún Califonia)

		Mẫu

		64.873

		1.363.017

		96.993

		1.524.883



		

		

		

		

		

		

		





Chương XV


CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM NGOÀI TRỜI

Thành phần công việc:

- Chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm. Xác định vị trí thí nghiệm. tháo, lắp, bảo dưỡng thiết bị ngoài hiện trường. Tiến hành thí nghiệm theo yêu cầu kỹ thuật.


- Ghi chép, chỉnh lý kết quả thí nghiệm.


- Nghiệm thu và bàn giao kết quả thí nghiệm.


XUYÊN TĨNH

Đơn vị tính: đ/ 1 m xuyên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.01101

		Xuyên tĩnh 

		m

		262

		77.887

		42.226

		120.375



		

		

		

		

		

		

		





XUYÊN ĐỘNG 

Đơn vị tính: đ/ 1 m xuyên


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.01201

		Xuyên động 

		m

		484

		51.924

		18.409

		70.817



		

		

		

		

		

		

		





CẮT QUAY BẰNG MÁY

Đơn vị tính: đ/ 1 điểm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.02101

		Cắt quay bằng máy

		điểm

		6.175

		129.811

		37.176

		173.162



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đơn giá chưa tính chi phí khoan tạo lỗ (đối với thí nghiệm cắt cánh ở lỗ khoan)

Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

Đơn vị tính: đ/ 1 lần thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.03100

		Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn (SPT)

		

		

		

		

		



		CQ.03101

		
Đất đá cấp I-III

		Lần

		46.964

		71.396

		68.286

		186.646



		CQ.03102

		
Đất đá cấp IV-VI

		Lần

		28.816

		116.830

		102.429

		248.075



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ


NÉN NGANG TRONG THÀNH LỖ KHOAN

Đơn vị tính: đ/ 1 điểm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.04100

		Nén ngang trong thành lỗ khoan

		

		

		

		

		



		CQ.04101

		
Cấp địa hình I - III

		điểm

		7.208

		123.321

		57.872

		188.401



		CQ.04102

		
Cấp địa hình IV - VI

		điểm

		7.966

		246.641

		115.745

		370.352



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú: Đơn giá chưa bao gồm chi phí khoan tạo lỗ


HÚT NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Điều kiện áp dụng: Tính cho hút đơn và hạ thấp mực nước 1 lần


Đơn vị tính: đ/ 1 lần hút


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.05101

		Hút nước thí nghiệm trong lỗ khoan

		Lần

		43.217

		2.005.582

		3.762.800

		5.811.599



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú :


- Nếu hút đơn có một tia quan trắc thì đơn giá được nhân với hệ số
k = 1,05


- Nếu hút đơn 2 tia quan trắc thì đơn giá nhân với hệ số


k = 1,1


- Nếu hút đơn hạ thấp mực nước 2 lần thì đơn giá được nhân với hệ số
k = 2,0


- Nếu hút chùm thì đơn giá nhân với hệ số



k = 1,8


ÉP NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Điều kiện áp dụng


- Lượng mất nước đơn vị Q = 1 lít/ phút mét.


- Độ sâu ép nước h ( 50m


Đơn vị tính: đ/ 1 đoạn ép


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.06101

		ép nước thí nghiệm trong lỗ khoan

		đoạn

		83.207

		1.596.677

		1.266.068

		2.945.952



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú : Nếu ép nước khác với điều kiện trên thì đơn giá được nhân với hệ số sau :


- Lượng mất nước đơn vị : q > 1-10 lít/phút mét



k = 1,1


- Lượng mất nước đơn vị : q > 10 lít/phút mét



k = 1,2


- Độ sâu ép nước thí nghiệm > 50-100 m




k = 1,05


- Độ sâu ép nước thí nghiệm > 100 m





k = 1,1


ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Điều kiện áp dụng :


- Lưu lượng nước tiêu thụ Q ( 1 lít/ phút


- Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ( 100m


Đơn vị tính: đ/ 1 lần đổ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.07101

		Đổ nước thí nghiệm trong lỗ khoan 

		Lần

		7.356

		285.585

		

		292.941



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú :


- Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q>1 lít/phút thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số k = 1,2


- Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số k = 1,5.


ĐỔ NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG HỐ ĐÀO 

Điều kiện áp dụng


- Lưu lượng nước tiêu thụ Q ( 1 lít/ phút.


- Nguồn nước cấp cách vị trí thí nghiệm ( 100m.


Đơn vị tính: đ/ 1 lần đổ


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.08101

		Đổ nước thí nghiệm trong hố đào 

		Lần

		9.484

		285.585

		

		295.069



		

		

		

		

		

		

		





Ghi chú :


- Nếu lưu lượng nước tiêu thụ Q>1 lít/phút thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số k = 1,2


- Nếu nguồn nước cấp ở xa vị trí thí nghiệm > 100m thì chi phí  nhân công trong đơn giá được nhân với hệ số k = 1,5.


MÚC NƯỚC THÍ NGHIỆM TRONG LỖ KHOAN

Đơn vị tính: đ/ 1 lần múc


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.09101

		Múc nước thí nghiệm trong lỗ khoan

		Lần

		15.725

		454.339

		47.000

		517.064



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM CƠ ĐỊA TRÊN BỆ BÊ TÔNG TRONG HẦM NGANG

1. Thành phần công việc:


1.1. Vệ sinh hiện trường


- Dọn, sửa nền bằng bàn chải và hơi khí ép.


- Thổi sạch, khô nền.


- Nếu đá lồi lõm quá 2cm phải dùng đục tẩy bằng.


1.2. Đổ, lắp cọc mốc


- Xác định vị trí, khoan bằng búa khoan hơi ép.


- Rửa sạch lỗ khoan.


- Đặt cọc mốc


1.3. Đổ bệ bê tông


- Kích thước tuỳ theo yêu cầu kỹ thuật.


- Bê tông đạt mác 200.


1.4. Lắp ráp


- Lắp các tấm đệm, kích.


- Lắp dàn khung đồng hồ.


- Lắp tay đồng hồ, đồng hồ.


- Lắp bơm thuỷ lực, đồng hồ áp lực.


- Lắp ráp hệ thống điện chiếu sáng.


1.5. Kiểm nghiệm dụng cụ


- Đồng hồ áp lực.


- Hệ thống làm việc của dầu.


- Kiểm tra piston.


- Kiểm tra hệ thống indicate.


1.6. Thí nghiệm thử


a. Lắp ráp xong, tăng tải trọng bằng 5% tải trọng tối đa của cấp chu trình có tải trọng thấp nhất. Tiến hành kiểm tra lại toàn bộ hệ thống bơm thuỷ lực, tuy ô, đầu nối, kích. Kiểm tra hệ thống đồng hồ áp lực, đồng hồ biến dạng v.v...


b. Thay thế: Tăng tải trọng theo từng cấp 4, 8, 12, 16, 24 Kg/cm2. Đọc biến dạng của mỗi cấp.


Sau đó để ổn định và đọc ở cấp cuối cùng vào 30' - 1giờ - 12 giờ giảm tải theo từng cấp và đọc biến dạng ở các đồng hồ.


Đến cấp áp lực 0, đọc sau 10' và sau 2 giờ; Tổng cộng thời gian cho 1 chu trình là 16h.


1.7. Thí nghiệm chính thức


Mỗi bệ thí nghiệm ở các cấp áp lực tối đa 24 - 40 - 60 Kg/cm2.


Mỗi cấp thí nghiệm với 3 chu trình tăng, giảm tải.


Thời gian mỗi cấp là 16 ( 3= 48 giờ.


Thời gian thí nghiệm chính thức 3 cấp 48 ( 3= 144 giờ.


1.8. Thu dọn, lật bệ


- Chôn cọc, néo, tời, lắp tời hoặc palăng xích.


- Dùng palăng xích để kéo lật bệ.


- Rửa sạch mặt bệ và nền đá bằng nước để cho địa chất mô tả.


- Thu dọn dụng cụ.


Đơn vị tính: đ/ 1 bệ TN


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.11001

		Thí nghiệm cơ địa trên bệ bê tông trong hầm ngang

		Bệ TN

		2.678.742

		21.159.219

		4.360.113

		28.198.074



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM CBR HIỆN TRƯỜNG

Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường.


- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.


- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.


- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.


- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm, lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm.


- Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.12001

		Thí nghiệm CBR hiện trường

		điểm

		33.034

		389.433

		88.805

		511.272



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM XÁC ĐỊNH ĐỘ CHẶT CỦA NỀN ĐƯỜNG 

Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ thí nghiệm (phao, phễu, cát chuẩn ...v v).


- Nhận địa điểm, tiến hành đo đạc, đóng cọc mốc, bố trí các điểm thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.


- Lấy mẫu ngoài hiện trường (trước hoặc sau khi tiến hành thí nghiệm hiện trường) để đầm chặt tiêu chuẩn xác định dung trọng khô lớn nhất và độ ẩm tốt nhất làm cơ sở xác định hệ số đầm chặt K.


- Tính toán, lập báo cáo, bàn giao tài liệu.


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.13101

		Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất hoặc cát đồng nhất - thí nghiệm trên mặt

		điểm

		25.863

		129.811

		45.887

		201.561



		CQ.13201

		Thí nghiệm xác định độ chặt của nền đường đất dăm sạn hoặc đá cấp phối - thí nghiệm trên mặt

		điểm

		10.096

		194.717

		45.887

		250.700



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM ĐO MÔDUN ĐÀN HỒI BẰNG TẤM ÉP CỨNG

Thành phần công việc:


- Tập kết xe, người và thiết bị thí nghiệm tới vị trí thí nghiệm.


- Tiến hành lắp ráp các thiết bị thí nghiệm.


- Thực hiện thí nghiệm, thu thập kết quả thí nghiệm.


- Tính toán, chỉnh lý số liệu thí nghiệm, lập hồ sơ báo cáo kết quả thí nghiệm.


- Kiểm tra kết quả, bàn giao tài liệu thí nghiệm.


Đơn vị tính: đ/ 10 điểm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thí nghiệm đo môdun đàn hồi bằng tấm ép cứng

		

		

		

		

		



		CQ.14101

		Đường kính bàn nén D = 34cm

		10 điểm

		134.063

		162.264

		450.061

		746.388



		CQ.14201

		Đường kính bàn nén D = 76cm

		10 điểm

		134.173

		162.264

		851.998

		1.148.435



		

		

		

		

		

		

		





NÉN TĨNH THỬ TẢI CỌC BÊTÔNG SỬ DỤNG HỆ THỐNG CỌC NEO

1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, vật tư trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.


- Đào đất đến đầu cọc, chuyển đất khỏi hố đào.


- Chống hố đào bằng ván gỗ.


- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc.


- Lắp đặt thiết bị (kích, dầm, đồng hồ...).


- Cắt, uốn thép neo, hàn neo giữ dầm.


- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.


- Tháo, dỡ dụng cụ thí nghiệm.


- Chỉnh lý tài liệu, hoàn thành công tác thí nghiệm theo yêu cầu


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Điều kiện áp dụng


- Địa hình khô ráo, không có nước mạch chảy vào hố thí nghiệm.


- Cọc neo đã có đủ để làm đối trọng.


- Cấp tải trọng nén đến 50 tấn.


3. Khi thí nghiệm khác với điều kiện trên thì đơn giá được nhân với các hệ số sau


- Địa hình thí nghiệm lầy lội: Chi phí nhân công và máy được nhân với hệ số k = 1,05.


- Trong trường hợp nén ở cấp tải trọng từ 51 - 100 tấn:


+ Chi phí vật liệu nhân với hệ số k = 1,2.


+ Chi phí nhân công và máy nhân với hệ số k = 1,4


- Trường hợp không có cọc để neo thì không tính thép ( 14; que hàn và máy hàn mà tính thêm hao phí khoan +neo.


Đơn vị tính: đ/ 1 lần thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.15001

		Nén tĩnh thử tải cọc bêtông sử dụng hệ thống cọc neo

		Lần

		1.370.990

		3.569.807

		922.871

		5.863.668



		

		

		

		

		

		

		





NÉN TĨNH THỬ TẢI  CỌC BÊTÔNG SỬ DỤNG DÀN CHẤT TẢI.

1. Thành phần công việc:


- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị thí nghiệm, khảo sát hiện trường.


- Đập đầu cọc và gia công đầu cọc, làm nền gối kê.


- Lắp đặt, tháo dỡ dàn chất tải, đối trọng bêtông và thiết bị thí nghiệm (kích, đồng hồ đo ...). 


- Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu.  


- Chỉnh lý số liệu, hoàn thành công tác thí nghệm theo đúng yêu cầu.


- Nghiệm thu, bàn giao.


2. Các công việc chưa tính vào đơn giá gồm:   


- Công tác vận chuyển hệ dầm thép  và đối trọng bêtông đến và ra khỏi địa điểm thí nghiệm. 


- Công tác trung chuyển hệ dầm thép và đối trọng bêtông giữa các cọc thí nghiệm trong công trình. 


- Xử lý nền đất yếu phục vụ công tác thí nghiệm (nếu có).


Đơn vị tính: đ/1 tấn tải trọng/ 1 lần thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.16000

		Nén tĩnh thử tải cọc bêtông sử dụng dàn chất tải

		

		

		

		

		



		CQ.16001

		Tải trọng nén 100 ( ( 500 tấn

		Tấn/lần

		9.446

		14.419

		35.455

		59.320



		CQ.16002

		  Tải trọng nén  ( 1000 tấn

		Tấn/lần

		9.083

		12.444

		32.856

		54.383



		CQ.16003

		Tải trọng nén ( 1500 tấn

		Tấn/lần

		8.444

		10.638

		29.602

		48.684



		CQ.16004

		Tải trọng nén ( 2000 tấn

		Tấn/lần

		7.962

		9.086

		27.974

		45.022



		

		

		

		

		

		

		





CÔNG TÁC THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊTÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP BIẾN DẠNG NHỎ (PIT) 

Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường. Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm. Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đ/ 1cọc/ 1 lần thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.17001

		Thí nghiệm biến dạng nhỏ (PIT)

		1cọc/ 1lần

		2.468

		94.240

		205.679

		302.387



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG CỌC BÊTÔNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP SIÊU ÂM 

Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, khảo sát hiện trường. Lắp đặt và tháo dỡ thiết bị thí nghiệm. Tiến hành thí nghiệm và ghi chép số liệu theo quy trình quy phạm.  Chỉnh lý tài liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đ/ 1mặt cắt siêu âm/ 1 lần thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.18001

		Thí nghiệm siêu âm chất lượng cọc

		1mặt cắt/ 1lần

		3.322

		111.625

		133.759

		248.706



		

		

		

		

		

		

		





THÍ NGHIỆM ĐO MOĐUN ĐÀN HỒI BẰNG CẦN BELKENMAN 

Thành phần công việc:


- Nhận nhiệm vụ, chuẩn bị máy móc, vật tư, thiết bị thí nghiệm.


- Xác định vị trí thí nghiệm.


- Lắp dựng, tháo dỡ, bảo dưỡng thiết bị thí nghiệm.


- Tiến hành thí nghiệm theo đúng yêu cầu kỹ thuật.


- Ghi chép , chỉnh lý số liệu, kiểm tra chất lượng sản phẩm, nghiệm thu, bàn giao.


Đơn vị tính: đ/ 1 điểm thí nghiệm


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CQ.19001

		Thí nghiệm đo mô đun đàn hồi bằng cần Belkenman

		điểm

		5.507

		90.868

		75.492

		171.867



		

		

		

		

		

		

		





Chương XVI


CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ

THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐỊA CHẤN TRÊN CẠN


THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY ES-125

1. Thành phần công việc:


a. Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy ES-125 (một mạch).


+ Triển khai các hệ thống đo.


+ Tiến hành đo vẽ.


- Kiểm tra tình trạng máy.


- Ra khẩu lệnh đập búa.


Ghi thời gian sóng khúc xạ đối với máy thu vẽ lên hình biểu đồ thời khoảng.


+Thu thập phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.


+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b. Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập phương án thi công và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.


- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp đập búa. Ghi thời gian lên màn hiện sóng.


- Quan sát địa vật lý với một biểu đồ thời khoảng.


- Vùng thăm dò không bị nhiễu bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ, khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước), đường điện cao thế.


- Khoảng cách giữa các tuyến bằng 100m.


- Độ sâu trung bình từ 5-10m.


3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau


- Khoảng cách giữa các tuyến >100m, k = 1,05.


- Quan sát với 2 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu, k = 1,2; với 3 biểu đồ, k = 1,4; với 5 biểu đồ thời khoảng trên một đoạn thu, k = 1,5.


- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động, k = 1,2


- Khi độ sâu thăm dò >10-15m, k = 1,25


- Thăm dò địa chấn dưới sông, k = 1,4


- Thăm dò địa chấn trong hầm ngang, k = 2


Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát địa vật lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CR.01100

		Thăm dò địa chấn bằng máy ES-125

		

		

		

		

		



		

		Khoảng cách giữa các cực thu 2m

		

		

		

		

		



		CR.01112

		Cấp địa hình I - II 

		Qsát

		8.824

		194.717

		23.486

		227.027



		CR.01113

		Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		9.544

		244.045

		29.575

		283.164



		

		Khoảng cách giữa các cực thu 5m

		

		

		

		

		



		CR.01122

		Cấp địa hình I - II 

		Qsát

		8.824

		194.717

		26.444

		229.985



		CR.01123

		Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		9.544

		244.045

		33.055

		286.644



		

		

		

		

		

		

		





THĂM DÒ ĐỊA CHẤN BẰNG MÁY TRIOSX-12

1. Thành phần công việc:


a. Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-12 (12  mạch)


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.


+ Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.


+ Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.


+ Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo, đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.


+ Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.


- Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.


- Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b. Nội nghiệp

- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.


- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.


 - Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn .


- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như giao thông (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).


- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m đối với hệ thống quan sát đơn.


- Chi phí chỉ dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ và có hệ số bằng 1,0.


- Số lần bắn là 1-3 lần.


3. Thăm dò địa chấn khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau


- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn, 

k = 1,3


- Khoảng thu với 2 băng ghi, 



k = 1,1


- Khoảng thu với 3 băng ghi, 



k = 1,2


- Khoảng thu với 5 băng ghi, 



k = 1,4


- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động, 


k = 1,2


- Số lần bắn ( 2 lần, 




k = 1,2


- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):


( 10 m, k = 1,09


( 15 m, k = 1,2


Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:


+ Mìn 0,25kg cho các cấp địa hình.


+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.


+ Bộ bắn mìn : 0,001 chia cho các cấp địa hình.


Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-12

		

		

		

		

		



		

		Khoảng cách giữa các cực thu 5m

		

		

		

		

		



		CR.02111

		Cấp địa hình I - II 

		Qsát

		26.453

		290.777

		78.198

		395.428



		CR.02112

		Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		27.603

		347.894

		92.603

		468.100



		

		Khoảng cách giữa các cực thu 10m

		

		

		

		

		



		CR.02121

		Cấp địa hình I - II 

		Qsát

		26.453

		368.664

		98.777

		493.894



		CR.02122

		Cấp địa hình III – IV

		Qsát

		27.603

		480.301

		125.529

		633.433





THĂM DÒ ĐỊA CHẤT BẰNG MÁY TRIOSX - 24

1. Thành phần công việc


a. Ngoại nghiệp (thực địa)


+ Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


+ Nhận vị trí điểm đo.


+ Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy TRIOSX-24 (24  mạch).


+ Triển khai các hệ thống đo.


+ Tiến hành đo vẽ:


- Kiểm tra tình trạng máy, an toàn lao động khi bắn súng, nổ mìn.


- Ra khẩu lệnh bắn súng, nổ mìn.


- Đóng mạch cụm máy ghi các dao động địa chấn.


- Tắt máy sau khi bắn súng, nổ mìn, ghi báo cáo đánh giá chất lượng băng, ghi số vào băng.


- Kiểm tra lại máy ghi các dao động vào băng.


+ Thu thập, phân tích kiểm tra tài liệu thực địa.


+ Thu dọn khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b. Nội nghiệp

+ Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


+ Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.


- Dùng phương pháp sóng khúc xạ và liên kết sóng khúc xạ khi gây dao động bằng phương pháp bắn súng. Phương pháp ghi sóng bằng giấy cảm quang khoảng quan sát với 1 băng ghi địa chấn.


 - Quan sát địa vật lý với một băng ghi địa chấn .


- Vùng thăm dò không bị nhiễm bởi các dao động nhân tạo khác như (gần đường quốc lộ, đường sắt), công nghiệp (gần hầm mỏ và khu công nghiệp), thiên nhiên (gần thác nước).


- Khoảng cách giữa các cực thu chuẩn là 5m đối với hệ thống quan sát đơn.


- Chi phí chỉ dùng trong các tháng thuận lợi cho công tác ngoài trời quy định trong vùng lãnh thổ và có hệ số bằng 1,0.


- Số lần bắn là 1-3 lần.


3. Thăm dò địa chất khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau


- Gây dao động bằng phương pháp nổ mìn, 
k = 1,3


- Khoảng thu với 2 băng ghi, 


k = 1,1


- Khoảng thu với 3 băng ghi, 


k = 1,2


- Khoảng thu với 5 băng ghi, 


k = 1,4


- Khu vực thăm dò bị nhiễm dao động,

k = 1,2


- Số lần bắn ( 2 lần, 



k = 1,2


- Hệ số thiết bị (khoảng cách giữa điểm cực thu, khoảng cách giữa các tâm cực thu):

( 10m, k = 1,2


( 15m, k = 1,4


Nếu dùng nổ mìn để gây dao động thì vật liệu như sau:


+ Mìn 0,25kg cho các cấp địa hình.


+ Kíp mìn 1,2 chiếc cho các cấp địa hình.


+ Bộ bắn mìn : 0,001 chia cho các cấp địa hình.


Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thăm dò địa chấn bằng máy TRIOSX-24

		

		

		

		

		



		CR.02201

		
Cấp địa hình I - II

		Qsát

		32.698

		363.471

		91.923

		488.092



		CR.02202

		
Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		34.898

		436.165

		108.856

		579.919



		

		

		

		

		

		

		





THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN


THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐO MẶT CẮT ĐIỆN

1. Thành phần công việc:


a. Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị máy móc thiết bị vật tư cho máy UJ-18.


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc, rải các đường dây thu phát.


+ Đóng các điểm cực, đóng mạch nguồn phát, kiểm tra hiện trường đo điện.


+ Tiến hành đo điện thế giữa cao điểm cực thu và cường độ dòng điện, các điểm cực phát.


- Ghi sổ, tính điện trở suất và dựng đồ thị.


- Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc một quá trình hoặc một ca công tác.


b. Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.

2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.


- Phương pháp đo mặt cắt điện đối xứng đơn giản.


- Khoảng cách giữa các tuyến ( 50m.


- Độ dài thiết bị AB ( 500m.


- Khoảng cách giữa các điểm  = 10m.


3. Khi đo mặt cắt điện khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau:


+ Khoảng cách giữa các tuyến


> 50m - 100m, 


k = 1,05.


> 100m - 200m, 

k = 1,1


> 200m, 


k = 1,2


+ Độ dài thiết bị


> 500m - 700m, 

k = 1,15.


> 700m - 1000m, 

k = 1,3


> 1000m, 


k = 1,5


+ Phương pháp đo


- Phương pháp nạp điện đo thế, 


k = 0,8


- Phương pháp nạp điện đo gradien, 


k = 1,15


- Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 1 cánh, 

k = 1,2


- Phương pháp mặt cắt lưỡng cực 2 cánh, 

k = 1,4


- Mặt cắt điện liên hợp 2 cánh, 



k = 1,27


- Mặt cắt đối xứng kép, 




k = 1,4


Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phương pháp đo mặt cắt điện

		

		

		

		

		



		CR.03101

		
Cấp địa hình I - II

		Qsát

		4.914

		27.260

		966

		33.140



		CR.03102

		
Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		4.914

		34.400

		1.230

		40.544



		

		

		

		

		

		

		





THĂM DÒ DỊA VẬT LÝ ĐIỆN BẰNG PHƯƠNG PHÁP ĐIỆN TRƯỜNG THIÊN NHIÊN

1. Thành phần công việc:


a. Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thỏa thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị xe máy, thiết bị đo địa vật lý bằng máy UJ-18


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc (kiểm tra nguồn nuôi máy).


+ Xác định các hệ số phân cực của các điện cực nếu các điện cực không phân cực với máy đó.


+ Bố trí điện thoại viên (hoặc còi).


+ Kiểm tra độ nhậy của máy đo.


+ Tiến hành bù phân cực.


+ Đo hiệu điện thế giữa các điện cực thu lên biểu đồ, đồ thị thế ứng với mốc điểm đo.


+ Thu dọn máy, thiết bị khi kết thúc một quá trình hoặc một ca.


b. Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý và thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.


- Đơn giá chỉ đúng cho phương pháp đo thế ở điều kiện bình thường (chỉ cần dùng 1 điện cực ở 1 điểm và điều kiện đo thế bình thường) tại các điểm cần đo U = 0,3MV và phân cực phải bù đi bù lại không quá 10% tổng số điểm đo.


3. Khi đo điện trường thiên nhiên khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy trong đơn giá được nhân với hệ số sau


- Khó khăn phải bù phân cực bù đi bù lại đến 30% tổng số điểm đo, hệ số 
k = 1,1


- Điều kiện tiếp địa:


+ Phức tạp phải đo 2 điện cực 1 vị trí,





k = 1,1


+ Khó khăn phải đo 3 điện cực 1 vị trí,





k = 1,2


+ Đặc biệt khó khăn phải đổ nước, 





k = 1,4


- Nếu dùng phương pháp đo gradien thì chi phí  nhân công và máy nhân với hệ số 
k = 1,4


Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phương pháp điện trường thiên nhiên

		

		

		

		

		



		CR.03201

		
Cấp địa hình I - II

		Qsát

		889

		14.279

		937

		16.105



		CR.03202

		
Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		1.065

		21.419

		1.376

		23.860



		

		

		

		

		

		

		





THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ ĐIỆN PHƯƠNG PHÁP ĐO SÂU ĐIỆN ĐỐI XỨNG

1. Thành phần công việc:


a. Ngoại nghiệp (thực địa)


- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thoả thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị máy móc, thiết bị vật tư cho máy UJ - 18.


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành đo vẽ:


+ Đặt máy móc thiết bị và kiểm tra sự hoạt động của máy móc và rải các đường dây thu, phát tiếp địa.


+ Đóng nguồn kiểm tra đo điện đường dây, đo hiệu điện thế giữa hai cực thu và đo cường độ dòng điện trong đường dây phát.


+ Ghi chép sổ thực địa, tính toán (đo lại khi cần) dựng đường cong (đồ thị) lên bảng logarit kép.


+ Thu dọn dây, thiết bị, máy khi kết thúc 1 quá trình hoặc 1 ca.


b. Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu chỉnh lý số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập báo cáo, thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng


- Bảng phân cấp địa hình: Phụ lục số 12.


- Đơn giá chỉ đúng khi độ dài AB max 1000m.

- Khoảng cách trung bình giữa các điểm đo theo trục AB/2 trên bảng logarit kép (mô đun 6,25cm cách nhau 9-12mm).


3. Khi thăm dò sâu điện đối xứng khác với điều kiện áp dụng trên thì chi phí nhân công và máy được nhân với hệ số sau


- AB > 1.000m, k = 1,3.


- Khoảng cách các điểm đo theo logarit.


Từ >7- 9mm, k = 1,15.


Từ  5- 7mm, k = 1,25.


- Đo theo phương pháp 3 cực thì đơn giá được nhân với hệ số  k = 1,1.


- Đo trên sông, hồ, k = 1,4.


- Đo các khe nứt thì k = 0,5.

Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát vật lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		

		Phương pháp đo sâu điện đối xứng

		

		

		

		

		



		CR.03301

		
Cấp địa hình I - II

		Qsát

		25.623

		438.113

		13.173

		476.909



		CR.03302

		
Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		25.854

		567.924

		16.979

		610.757



		

		

		

		

		

		

		





14.3.00 - Thăm dò từ bằng máy MF - 2 - 100


1. Thành phần công việc:

a. Ngoại nghiệp (thực địa)

- Nhận nhiệm vụ, đề cương công tác, phương án thi công địa vật lý bao gồm các văn bản cho phép và thoả thuận.


- Nhận vị trí điểm đo.


- Chuẩn bị xe máy, thiết bị đo địa vật lý bằng máy MF-2-100.


- Triển khai các hệ thống đo.


- Tiến hành thực hiện đo vẽ:


+ Lấy các vật sắt từ ở người vận hành.


+ Kiểm tra nguồn nuôi máy.


+ Chỉnh cung bù.


+ Lấy chuẩn máy.


+ Đo thành phần thẳng đứng (z của từng địa từ.


- Lên đồ thị từ trường (z cùng với các điểm đo tại chỗ.


- Thu dọn khi hết 1 quá trình hoặc 1 ca công tác.


b. Nội nghiệp


- Nghiên cứu nhiệm vụ, lập đề cương kỹ thuật cho phương án thi công địa vật lý, thông qua phương án.


- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát kỹ thuật địa vật lý, thu thập tài liệu hiện trường, nghiệm thu, chỉnh lý các số liệu.


- Phân tích tài liệu thực địa, lập các bảng kê, bản vẽ, tính toán các thông số.


- Lập thuyết minh, nghiệm thu chất lượng sản phẩm và bàn giao tài liệu.


2. Điều kiện áp dụng 


- Bảng phân cấp địa hình, phụ lục số 12.


- Định mức chỉ dùng cho phương pháp đo giá trị (z ở những điều kiện bình thường.


Đơn vị tính: đ/ 1 quan sát địa vật lý


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		

		Thăm dò bằng máy MF-2-100

		

		

		

		

		



		CR.04101

		
Cấp địa hình I - II

		Qsát

		

		14.474

		725

		15.199



		CR.04102

		
Cấp địa hình III - IV

		Qsát

		

		21.419

		1.124

		22.543



		

		

		

		

		

		

		





Chương XVII


CÔNG TÁC ĐO VẼ LẬP BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

1. Thành phần công việc: 


- Thu thập và nghiên cứu các tài liệu có liên quan đến khu vực đo vẽ, đi quan sát tổng thể.


- Lập phương án thi công đo vẽ.


- Chuẩn bị vật tư, thiết bị, phương tiện đo vẽ.


- Tiến hành đo vẽ tại thực địa.


- Mô tả các điểm lộ tự nhiên, hố khoan, hố đào, các điểm dọn sạch.


- Lập mặt cắt thực đo bằng thước dây.


- Đo vẽ các điểm khe nứt.


- Quan sát, mô tả các điểm địa chất vật lý.


- Đo vẽ, tìm kiếm các bãi VLXD phù hợp với giai đoạn khảo sát.


- Nghiên cứu, thu thập về địa chất thuỷ văn, địa chất công trình.


- Lấy mẫu thạch học, mẫu lưu ... vận chuyển mẫu.


- Chỉnh lý tài liệu sơ bộ ngoài thực địa.


- Chỉnh lý và lập bản đồ địa chất công trình, địa mạo của khu vực đo vẽ.


- Lập thuyết minh và các bản vẽ, phụ lục.


2. Điều kiện áp dụng 


Cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng: theo phụ lục số 13.


3. Những công việc chưa tính vào đơn giá


- Công tác phân tích, đánh giá bản đồ khoáng sản có ích.


- Công tác xác định động đất.


- Công tác tìm kiếm VLXD ngoài khu vực đo vẽ.


- Công tác đo địa hình cho công tác đo vẽ địa chất.


- Công tác chụp ảnh mặt đất và biên vẽ ảnh bằng máy bay, bằng vi tính.


- Công tác thí nghiệm địa chất thuỷ văn và địa chất công trình.


- Công tác khoan, đào, địa chất công trình, thăm dò địa vật lý.


Đơn vị tính: đ/ 1 km2

		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CS.01100

		Bản đồ tỷ lệ 1/200.000

		

		

		

		

		



		CS.01101

		
Cấp phức tạp I

		km2

		7.005

		224.694

		3.626

		235.325



		CS.01102

		
Cấp phức tạp II

		km2

		7.264

		254.707

		3.626

		265.597



		CS.01103

		
Cấp phức tạp III

		km2

		7.264

		415.318

		3.626

		426.208



		CS.02100

		Bản đồ tỷ lệ 1/100.000

		

		

		

		

		



		CS.02101

		
Cấp phức tạp I

		km2

		13.642

		505.358

		7.248

		526.248



		CS.02102

		
Cấp phức tạp II

		km2

		13.776

		572.685

		7.248

		593.709



		CS.02103

		
Cấp phức tạp III

		km2

		13.776

		940.955

		7.248

		961.979



		CS.03100

		Bản đồ tỷ lệ 1/50.000

		

		

		

		

		



		CS.03101

		
Cấp phức tạp I

		km2

		25.920

		1.125.090

		19.561

		1.170.571



		CS.03102

		
Cấp phức tạp II

		km2

		25.920

		1.281.646

		19.561

		1.327.127



		CS.03103

		
Cấp phức tạp III

		km2

		25.920

		2.100.926

		19.561

		2.146.407



		CS.04100

		Bản đồ tỷ lệ 1/25.000

		

		

		

		

		



		CS.04101

		
Cấp phức tạp I

		km2

		46.505

		2.506.510

		65.193

		2.618.208



		CS.04102

		
Cấp phức tạp II

		km2

		46.505

		2.855.312

		65.193

		2.967.010



		CS.04103

		
Cấp phức tạp III

		km2

		46.505

		4.696.664

		65.193

		4.808.362



		CS.05100

		Bản đồ tỷ lệ 1/10.000

		

		

		

		

		



		CS.05101

		
Cấp phức tạp I

		km2

		117.424

		6.757.032

		12

		6.874.468



		CS.05102

		
Cấp phức tạp II

		km2

		117.424

		9.344.659

		12

		9.462.095



		CS.05103

		
Cấp phức tạp III

		km2

		117.424

		14.795.710

		12

		14.913.146



		CS.06100

		Bản đồ tỷ lệ 1/5.000

		

		

		

		

		



		CS.06101

		
Cấp phức tạp I

		km2

		218.434

		12.175.636

		25

		12.394.095



		CS.06102

		
Cấp phức tạp II

		km2

		218.434

		16.336.930

		25

		16.555.389



		CS.06103

		
Cấp phức tạp III

		km2

		218.434

		30.130.847

		25

		30.349.306



		

		

		

		

		

		

		





Đơn vị tính: đ/ 1 ha


		Mã hiệu

		Danh mục đơn giá

		Đơn vị

		Vật liệu

		 Nhân công

		Máy

		Chi phí trực tiếp



		

		

		

		

		

		

		



		CS.07100

		Bản đồ tỷ lệ 1/2000

		

		

		

		

		



		CS.07101

		
Cấp phức tạp I

		ha

		26.724

		339.880

		1

		366.605



		CS.07102

		
Cấp phức tạp II

		ha

		26.724

		549.972

		1

		576.697



		CS.07103

		
Cấp phức tạp III

		ha

		26.724

		1.103.189

		1

		1.129.914



		CS.08100

		Bản đồ tỷ lệ 1/1000

		

		

		

		

		



		CS.08101

		
Cấp phức tạp I

		ha

		11.837

		681.381

		1

		693.219



		CS.08102

		
Cấp phức tạp II

		ha

		11.837

		1.103.189

		1

		1.115.027



		CS.08103

		
Cấp phức tạp III

		ha

		11.837

		2.011.697

		1

		2.023.535



		CS.09100

		Bản đồ tỷ lệ 1/500

		

		

		

		

		



		CS.09101

		
Cấp phức tạp I

		ha

		25.796

		1.314.093

		1

		1.339.890



		CS.09102

		
Cấp phức tạp II

		ha

		25.796

		2.141.484

		1

		2.167.281



		CS.09103

		
Cấp phức tạp III

		ha

		25.796

		3.893.608

		1

		3.919.405



		

		

		

		

		

		

		





PHỤ LỤC SỐ 1

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ MẶT BẰNG

Cấp I


Vùng đồng bằng địa hình đơn giản, dân cư thưa thớt, hướng ngắm không bị vướng.


Vùng trung du, đồi thấp sườn rất thoải và độ cao tuyệt đối thấp dưới 20m chủ yếu là đồi trọc, không ảnh hưởng đến hướng ngắm.


Cấp II 


Vùng đồng bằng địa hình tương đối đơn giản, ít dân cư, hướng ngắm bị vướng ít, dễ chặt phát.


Vùng đồi dân cư thưa, độ cao tuyệt đối từ 20 - 30m chủ yếu là đồi trọc ít cỏ cây nhưng khối lượng chặt phát ít, dân cư thưa.


Cấp III 


Vùng đồng bằng dân cư đông, địa hình bị chia cắt nhiều bởi kênh rạch sông suối, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phát. Vùng trung du đồi núi cao từ 30m- 50m, trên đỉnh có bụi hoặc lùm cây, mật độ dân cư vừa phải, hướng ngắm khó thông suốt phải phát dọn.


Vùng ruộng sình lầy hoặc bãi thuỷ triều cỏ sú vẹt mọc thấp xen lẫn có đồi núi, làng mạc, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt.


Cấp IV


Khu vực thị trấn, thị xã địa hình phức tạp, hướng ngắm khó thông suốt.


Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, thụt sâu, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn, phải chặt phá nhiều.


Vùng đồi núi cao từ 50 - 100m, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phát địa hình bị phân cắt xen lẫn có rừng cây công nghiệp, cây đặc sản việc chặt phát thông hướng bị hạn chế.


Vùng Tây Nguyên nhiều cây trồng, cây công nghiệp như cà phê, cao su...


Rừng cây khộp, địa hình chia cắt trung bình, mật độ sông suối trung bình.


Cấp V


Khu vực thành phố, thị xã, nhiều nhà cao tầng, ống khói, cột điện, cây cao ảnh hưởng đến độ thông suốt của hướng ngắm.


Vùng rừng núi cao trên 100m địa hình phân cắt nhiều, cây cối rậm rạp, hướng ngắm không thông suốt, đi lại khó khăn.


Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, chia cắt nhiều, vùng giáp biên có rừng khộp.


Cấp VI


Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, nhiều thú dữ, muỗi, vắt, rắn độc, hướng ngắm rất khó thông suốt, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại rất khó khăn.


Vùng núi cao từ 100m đến 300m, hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.


Vùng hải đảo đất liền, đồi núi cây cối rậm rạp, địa hình phức tạp.


Vùng đặc biệt, vùng biên giới xa xôi, hẻo lánh, các hải đảo xa đất liền, cây cối rậm rạp. đi  lại khó khăn, vùng có nhiều bom mìn chưa được rà phá.


PHỤ LỤC SỐ 2

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC KHỐNG CHẾ ĐỘ CAO

Cấp I


Tuyến đo đi qua vùng địa hình đơn giản, quang đãng, khô ráo, đi lại dễ dàng.


Cấp II


Tuyến đo đi qua vùng địa hình bằng phẳng, độ dốc không quá 1%.


Tuyến thuỷ chuẩn đo qua cánh đồng, ruộng có nước nhưng có thể đặt được máy và mia.


Tuyến thuỷ chuẩn chạy cắt qua các trục đường giao thông quang đãng, ít bị ảnh hưởng người và xe cộ trong khi đo ngắm.


Cấp III


Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu dân cư, làng mạc, tầm nhìn bị vướng, phải chặt phát, xen lẫn có ruộng nước lầy lội, tuyến thuỷ chuẩn băng qua vùng đồi núi sườn thoải, độ dốc ( 5%, vùng trung du khá bằng phẳng địa hình ít lồi lõm, phân cắt ít.


Cấp IV


Tuyến thuỷ chuẩn đo trong khu vực thị trấn, thị xã, thành phố mật độ người và xe cộ qua lại lớn ảnh hưởng đến công việc đo đạc.


Tuyến thuỷ chuẩn qua rừng núi, địa  hình khá phức tạp độ dốc ( 10%, nhiều cây cối, ảnh hưởng đến tầm nhìn, hoặc đo qua vùng nhiều sông ngòi lớn, kênh rạch.


Cấp V  


Tuyến thuỷ chuẩn đo qua vùng sình lầy, bãi lầy ven biển sú vẹt, hoặc rừng đước mọc cao  hơn máy, ảnh hưởng lớn đến tầm nhìn, phải chặt phát hoặc chỗ đặt máy bị lún, phải đóng cọc đệm chân máy.


Tuyến thuỷ chuẩn đi qua rừng núi cao, núi đá, rậm rạp, địa hình rất phức tạp khó khăn, độ dốc ( 20% đo đạc theo các triền sông lớn vùng thượng lưu.


Vùng Tây Nguyên rừng khộp dày, nhiều gai rậm, qua khu rừng nguyên sinh, giáp biên giới.


Vùng núi đá vôi hiểm trở, vách đứng.


Vùng hải đảo núi đá lởm chởm.


Vùng rừng núi hoang vu rậm rạp, hướng ngắm rất khó thông suốt, đi lại rất khó khăn, phải chặt phát nhiều.


Vùng núi đá cao hơn 100m, vùng đá vôi hiểm trở, vách đứng, khó leo trèo, đi lại.


Vùng hải đảo, vùng biên giới xa xôi có nhiều cây, rừng nguyên sinh hẻo lánh.


PHỤ LỤC SỐ 3

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ CHI TIẾT BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH Ở TRÊN CẠN

Cấp I 


- Vùng đồng bằng chủ yếu ruộng mầu khô ráo, thưa dân cư, quang đãng, đi lại dễ dàng, địa hình đơn giản.


- Vùng bằng phẳng của thung lũng sông chảy qua vùng trung du đồi thấp dưới 20m, cây cỏ thấp dưới 0,5m đi lại dễ dàng.


Cấp II 


- Vùng đồng bằng ruộng màu xen lẫn ruộng lúa nước không lầy lội, làng mạc thưa, có đường giao thông, mương máng, cột điện chạy qua khu đo.


- Vùng bằng phẳng chân đồi, vùng đồi thoải dưới 20m, cỏ cây mọc thấp, không vướng tầm ngắm, chân núi có ruộng cấy lúa, trồng màu, không lầy lội, đi lại thuận tiện.


Cấp III 


- Vùng đồng bằng dân cư thưa, ít nhà cửa, vườn cây ăn quả, ao hồ, mương máng, cột điện.


- Vùng thị trấn nhỏ, nhà cửa thưa, độc lập.


- Vùng đồi sườn thoải, đồi cao dưới 30m, lác đác có bụi cây, lùm cây cao bằng máy, phải chặt phát, sườn đồi có ruộng trồng khoai, sắn, có bậc thang, địa hình ít phức tạp.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, vùng có lau sậy, có vườn cây ăn quả, cây công nghiệp, độ chia cắt trung bình.


Cấp IV 


- Vùng thị trấn, vùng ngoại vi thành phố lớn, thủ đô nhiều nhà cửa, vườn cây rậm rạp, có công trình nổi và ngầm, hệ thống giao thông thuỷ bộ, lưới điện cao, hạ thế, điện thoại phức tạp.


- Vùng đồi núi cao dưới 50m xen lẫn có rừng thưa hoặc rừng cây công nghiệp cao su, cà phê, sơn,  bạch đàn ... khi đo không được chặt phát hoặc hạn chế việc phát, địa hình tương đối phức tạp.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có nhiều vườn cây ăn quả không chặt phá được, nhiều bản làng, có rừng khộp bao phủ không quá 50%.


- Vùng bãi thuỷ triều lầy lội, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm phải chặt phát.


Cấp V 


- Vùng thị xã, thành phố, thủ đô, mật độ người và xe qua lại đông đúc, tấp nập, ảnh hưởng đến việc đo đạc, có công trình kiến trúc nổi và ngầm, hệ thống đường cống rãnh phức tạp.


- Vùng đồi núi cao dưới 100m, cây cối rậm rạp núi đá vôi tai mèo lởm chởm, nhiều vách đứng hay hang động phức tạp.


Cấp VI 

- Vùng rừng núi cao trên 100m cây cối rậm rạp hoang vu, hẻo lánh.


- Vùng bằng phẳng cao nguyên nơi biên giới vùng khộp dày.


- Vùng biên giới hải đảo xa xôi, đi lại khó khăn, địa hình hết sức phức tạp.


- Vùng núi đá vôi tai mèo lởm chởm, cheo leo nhiều thung lũng vực sâu, hang động, cây cối rậm rạp.


PHỤ LỤC SỐ 4

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ  ĐỊA HÌNH DƯỚI NƯỚC

		Cấp I

		- Sông rộng dưới 50m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, lòng sông có nhiều đoạn thẳng bằng, bờ sông thấp thoải đều.



		

		- Bờ hai bên có bãi hoa mầu, ruộng, nhà cửa thưa thớt, chiếm 10 - 15% diện tích, cây cối thấp, thưa (khi đo không phải phát)



		Cấp II

		- Sông rộng từ dưới 100m, nước yên tĩnh hoặc chảy rất chậm, gợn sóng có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, chịu ảnh hưởng của thuỷ triều.



		

		- Hai bờ sông thấp thoải đều, cây thưa, diện tích ao hồ ruộng nước, làng mạc chiếm từ  < 30%.



		Cấp III

		- Sông rộng dưới 300m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có nhiều  bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.


- Hai bờ sông có núi thấp, cây cối dày, diện tích ao, hồ, đầm lầy, làng mạc chiếm từ <40%.


- Khi đo địa hình cấp I + II vào mùa lũ. Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.



		Cấp IV

		- Sông  rộng <500m. Sóng gió trung bình. Sông có thác ghềnh, suối sâu, bờ dốc đứng, sóng cao, gió mạnh. Diện tích ao hồ đầm lầy, làng mạc chiếm trên 50%, có bến cảng lớn đang hoạt động.



		

		



		

		



		

		- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết, thác ghềnh.



		Cấp V

		- Sông rộng dưới 1.000m, sóng cao, gió lớn hoặc ven biển.



		

		- Bờ sông có đồi núi, ao hồ đầm lầy đi lại khó khăn, cây cối che khuất có nhiều làng mạc, đầm hồ chiếm 70%.



		

		



		

		- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.



		Cấp VI

		- Sông rộng > 1000m, sóng cao nước chảy xiết (< 2m/s). Dải biển cách bờ không quá 5 km,  nếu có đảo chắn thì không quá 5km.



		

		



		

		- Vùng biển quanh đảo, cách bờ đảo không quá 5 km.



		

		- Khi đo địa hình cấp V vào mùa lũ: Nước chảy xiết, sóng cao.





PHỤ LỤC SỐ 5

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH ĐO MẶT CẮT Ở TRÊN CẠN

Cấp I 


- Vùng đồng bằng địa hình khô ráo, bằng phẳng, dân cư thưa thớt, không ảnh hưởng hướng ngắm.


Cấp II 


- Vùng đồng bằng, tuyến đo qua vùng trồng lúa nước, vùng ruộng bậc thang thuộc trung du hay cây màu cao 1m, vùng đồi trọc. 


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có xen kẽ cây lau sậy, bụi gai có chiều cao < 1m.


Cấp III 


- Vùng đồng bằng, dân cư thưa, ít nhà cửa, ruộng nước ít lầy lội hoặc vùng bãi thuỷ triều có sú vẹt mọc thấp, vùng trung du có địa hình ít phức tạp, đồi cao từ 30 - 50m, hướng ngắm khó thông suốt, phải phát dọn.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên có cây trồng thưa, xen kẽ có bản làng, rừng khộp thưa thớt.


Cấp IV 


- Tuyến đo qua vùng thị trấn, ngoại vi thị xã, thành phố, vườn cây ăn quả không được chặt phát.


- Tuyến đo qua vùng bãi thuỷ triều lầy thụt, sú vẹt mọc cao hơn tầm ngắm, đi lại khó khăn phải chặt phát nhiều.


- Tuyến đo qua vùng đồi núi cao 50 ( 100m, vùng trồng cây công nghiệp, cây ăn quả, hướng ngắm khó thông suốt, phải chặt phá nhiều.


- Tuyến qua vùng Tây Nguyên, cây trồng dày đặc, không được phát, rừng khộp phủ kín 40% hoặc có nhiều bản làng phải đo gián tiếp.


Cấp V 


- Vùng rừng núi cao 100 (150m, cây cối rậm rạp, đi lại khó khăn, hướng ngắm không thông suốt, phải chặt phá nhiều, từ tuyến đo men theo đồi núi dốc đứng, khu có đường mòn, đi lại phải leo trèo, có nhiều cây con, gai góc, vướng tầm ngắm.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên rừng khộp dày đặc > 80% hoặc qua nhiều làng mạc, dày đặc cây trồng, cây công nghiệp cao, không được phát (cao su, cà phê...).


Cấp VI


- Vùng rừng núi cao trên 150m hoang vu, rậm rạp, có nhiều thú dữ, côn trùng độc hại, khối lượng chặt phá rất lớn, đi lại khó khăn.


- Vùng rừng núi giang, nứa phủ dày, cây cối gai góc rậm rạp, đi lại khó khăn.


- Vùng bằng phẳng Tây Nguyên, có rừng nguyên sinh, rừng khộp dày gần 100%, vùng giáp biên giới có rừng khộp > 80%.

PHỤ LỤC SỐ 6

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH ĐO MẶT CẮT Ở DƯỚI NƯỚC

Cấp I


-  Sông rộng dưới 100m, lòng sông có nhiều đoạn thẳng, nước chảy chậm.


- Hai bờ sông thấp, thoải đều, đi lại thuận tiện, không ảnh hưởng hướng ngắm.


Cấp II


- Sông rộng  101 ( 300m, có bãi nổi hoặc công trình thuỷ công, nước chảy chậm hoặc chịu ảnh hưởng thuỷ triều.


- Bờ sông thấp, thoải đều, cây thưa, có ao hồ và ruộng nước, hướng ngắm ít bị che khuất.


Cấp III


- Sông rộng 301 ( 500m hoặc sông chịu ảnh hưởng của thuỷ triều, có nhiều bãi nổi và công trình thuỷ công, có sóng nhỏ.


- Hai bờ sông có đồi thấp, cây cối vướng tầm ngắm phải chặt phát.


- Khi đo cấp I + II vào mùa lũ: Nước chảy mạnh, khó qua lại trên sông nước.


Cấp IV


- Sông rộng 501 ( 1000m.


- Sông có nước chảy xiết (< 1,0m/s), có ghềnh thác, suối sâu.


- Hai bờ sông có núi cao, cây cối rậm rạp, vướng tầm ngắm, phải chặt phát nhiều.


- Khi đo địa hình cấp III vào mùa lũ: Nước chảy xiết.


Cấp V


- Vùng sông rộng > 1000m, có sóng cao, gió mạnh hoặc vùng ven biển.


- Hai bờ là vùng dân cư hoặc khu công nghiệp hoặc vùng lầy thụt, mọc nhiều sú vẹt, vướng tầm ngắm, phải chặt phá nhiều.


- Khi đo địa hình cấp IV vào mùa lũ: Nước chảy xiết.


PHỤ LỤC SỐ 7

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC ĐO LÚN CÔNG TRÌNH

Địa hình loại I


- Khu vực công trình đã đưa vào sử dụng, hướng ngắm không bị vướng bởi cây cối, cột điện và hàng rào. Mật độ đi lại của người và xe cộ không đáng kể.


Địa hình loại II 


- Khu vực công trình đã đưa vào sử dụng có một vài hướng ngắm bị vướng bởi cây cối, cột điện hoặc hàng rào nhưng không quá 10% tổng số hướng ngắm trong tuyến. Mật độ đi lại của người và xe cộ không lớn lắm.


- Khu vực công trình đang thi công, hiện trường tương đối bằng phẳng, có người và máy móc làm việc nhưng không ảnh hưởng tới hướng ngắm và tốc độ đo.


Địa hình loại III 


- Khu vực cơ quan, khách sạn, trường học hoặc khu tập thể có nhiều người và xe cộ qua lại xen lẫn cây cối, cột điện, hàng rào làm ảnh hưởng đến hướng ngắm của máy nhưng không quá 10% tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến.


- Khu vực công trường đang thi công, hiện trường ngổn ngang không bằng phẳng nhưng không ảnh hưởng tới hướng ngắm và tốc độ đo.


Địa hình loại IV 


- Khu vực cơ quan, khách sạn, trường học hoặc khu tập thể có nhiều người và xe cộ qua lại xen lẫn cây cối, cột điện và hàng rào, ôtô đỗ, làm ảnh hưởng tới 30% của tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến.


- Khu vực công trường đang thi công, có nhiều người và xe máy hoạt động. Hiện trường không bằng phẳng, vướng nhiều đống vật liệu (như: sắt, thép, xi măng); hướng ngắm và đi lại khó khăn.


Địa hình loại V 


- Khu vực cơ quan khách sạn, trường học, khu tập thể có nhiều đơn nguyên, giữa các đơn nguyên có tường che chắn, xung quanh bị ngập nước, mật độ người và xe cộ đi lại lớn, có nhiều cây cối, cột điện và xe ôtô đỗ làm ảnh hưởng tới 50% tổng số hướng ngắm trong toàn tuyến hoặc khu vực có mốc đo lún bố trí bên trong lan can của công trình.


- Khu vực công trường đang thi công : Tuy mặt bằng có bằng phẳng nhưng mật độ người và xe máy đi lại rất lớn, có máy hàn, búa máy và các máy gây chấn động mạnh khác đang hoạt động. Vì vậy trong quá trình đo bị gián đoạn nhiều lần.


PHỤ LỤC SỐ 8

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC ĐÀO

		Cấp đất đá

		đặc tính



		I

		- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn. Đất dính chứa hữu cơ .



		

		- Đất than bùn, đất dạng hoàng thổ.



		

		- Đất dính các loại lẫn ít dăm sạn (dưới 5%), trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.



		

		- Dùng xẻng hoặc cuốc bàn đào tương đối dễ dàng.



		II

		- Đất trồng trọt có rễ cây lớn.



		

		- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc sỏi cuội.



		

		- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.



		

		- Cát các loại khô ẩm lẫn dưới 10% cuội sỏi.



		

		- Trạng thái đất dẻo mềm tới dẻo cứng.



		

		- Đất rời trạng thái xốp.



		

		- Dùng xẻng và cuốc bàn đào được, dùng mai xắn được.



		III

		- Đất dính chứa từ 10-30% mảnh dăm sạn hoặc sỏi cuội.



		

		- Đất thuộc tầng văn hoá hoàng thổ chứa từ 10 - 30% đá, gạch vụn, mảnh bê tông



		

		- Đất tàn tích các loại.



		

		- Cát lẫn cuội sỏi, hàm lượng cuội sỏi không quá 30%.



		

		- Đất dính có trạng thái thường dẻo cứng tới nửa cứng.



		

		- Đất rời ở trạng thái chặt vừa.



		

		- Cuốc bàn và cuốc chim to lưỡi đào được.



		IV

		- Đất dính lẫn 30- 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi. Hàm lượng sét khá cao. Dẻo quánh.



		

		- Đất thuộc loại sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các loại đá. Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa gạch, đá vụn... từ 30 - 50%.



		

		- Đất dính ở trạng thái nửa cứng.



		

		- Đất rời ở trạng thái chặt.



		

		- Cuốc chim nhỏ lưỡi nặng 2,5kg đào được. Cuốc bàn cuốc chối tay.



		V

		- Đất dính lẫn trên 50% dăm sạn.



		

		- Đất thuộc sản phẩm phong hoá mạnh của các đá.



		

		- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá, gạch vụn...



		

		- Cuội sỏi sạn rời rạc lẫn cát sét...



		

		- Đất dính ở trạng thái cứng.



		

		-  Đất rời ở trạng thái rất chặt.



		

		- Cuốc chim đầu nhỏ lưỡi nặng 2,5kg hoặc xà beng mới đào được.





PHỤ LỤC SỐ 9

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN TAY VÀ KHOAN GUỒNG XOẮN

		Cấp đất đá

		Đặc tính



		I

		- Đất trồng trọt không có rễ cây lớn.



		

		- Đất dính chứa hữu cơ. Đất than bùn. Đất dạng hoàng thổ. Khi nắm chặt, nước và cả đất phòi qua kẽ các ngón tay.



		

		



		

		- Đất dính thường ở trạng thái dẻo mềm tới dẻo chảy.



		

		- Đất rời ở trạng thái rất xốp.



		II

		- Đất trồng trọt có rễ cây, gốc cây lớn.



		

		- Đất dính chứa dưới 10% dăm sạn hoặc cuội sỏi.



		

		- Đất thuộc tầng văn hoá chưa hoàng thổ, chứa đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông... dưới 10%.



		

		



		

		- Cát từ các loại (từ thô tới mịn) bão hoà nước và cát chảy có lẫn tới 10% hạt cuội sỏi



		

		- Đất rất dễ nhào nặn bằng tay



		

		- Trạng thái đất dính thường dẻo cứng dẻo mềm



		

		- Đất rời ở trạng thái xốp



		III

		- Đất dính chứa từ 10-30% dăm sạn hoặc sỏi



		

		- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ, chứa từ 10-30% đá vụn, gạch vụn, mảnh bê tông...



		

		- Cát lẫn cuội sỏi với hàm lượng cuội sỏi 10-30%



		

		- Cát các loại chứa nước có áp lực. Quá trình khoan thường dễ bị sập vách hoặc bị bồi lấp hố.



		

		- Đất dính dùng ngón tay có thể ấn lõm hoặc nặn được mẫu đất theo ý muốn.



		

		- Đất dính thường ở trạng thái nửa cứng tới dẻo cứng. Đất rời ở trạng thái chặt vừa.



		IV

		- Đất dính lẫn 30-50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.



		

		- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ và chứa từ 30- 50% đá vụn, gạch vụn...



		

		- Đất không thể nặn hoặc ấn lõm được bằng các ngón tay bình thường.



		

		- Đất dính thường ở trạng thái cứng tới nửa cứng.



		

		- Đất rời ở trạng thái chặt.



		V

		- Đất dính chứa trên 50% dăm sạn hoặc cuội sỏi.



		

		- Đất Laterit kết thể non (đá ong mềm).



		

		- Đất thuộc tầng văn hoá đã hoàng thổ có trên 50% đá vụn, gạch vụn...



		

		- Sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.



		

		- Cuội sỏi lẫn cát với hàm lượng cuội sỏi trên 50%.



		

		- Đất không thể ẩn lõm bằng ngón tay cái.



		

		- Đất dính ở trạng thái cứng.



		

		- Đất rời ở trạng thái rất chặt.





PHỤ LỤC SỐ 10

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN XOAY BƠM RỬA BẰNG ỐNG MẪU

		Cấp đất đá

		Nhóm đất đá

		Đất đá đại diện và phương thức xác định sơ bộ



		1

		2

		3



		I

		Đất tơi xốp, rất mềm bở

		- Than bùn, đất trồng trọt không có rễ cây to. Cát hạt nhỏ lẫn bụi sét và rất ít cuội sỏi (dưới 5%).


- Đất bở rời dạng hoàng thổ, ngón tay ấn nhẹ đất dễ bị lõm hoặc dễ nặn thành khuôn.



		II

		Đất tương đối cứng chắc

		- Than bùn và lớp đất trồng trọt lẫn gốc cây hoặc rễ cây to hoặc lẫn ít cuội sỏi nhỏ.


- Đất thuộc tầng văn hoá lẫn gạch vụn, mảnh bê tông, đá dăm... (dưới 30%).


- Các loại đất khác lẫn dưới 20% cuội sỏi, đá dăm.


-  Cát chảy không áp.


- Đá phấn mềm bở. Cát bột sét kết phong hoá hoàn toàn.


- Đất dính khó ấn lõm và nặn được bằng ngón tay cái.



		III

		Đất cứng tới đá mềm

		- Đất sét  và cát có chứa trên 20% dăm sạn, cuội nhỏ.


- Đá thuộc tầng văn hoá lẫn nhiều gạch vụn, mảnh bê tông, đá ... (trên 30%).


- Cát chảy có áp lực. Cát gắn kết yếu bằng xi măng sét hoặc vôi.


- Đá vôi vỏ sò, than đá mềm bở, than nâu, Bocxit, quặng sắt bị ô xy hoá bở rời. Đá Macnơ


- Các sản phẩm phong hoá hoàn toàn của các đá.


- Đẽo gọt và rạch được bằng móng tay cái. Bóp vỡ hoặc bẻ gãy bằng tay khó khăn.



		IV

		Đá mềm

		- Đá phiến sét, phiến than, phiến Xeritxit.


- Cát kết, Dunit, Feridolit, Secpantinit... bị phong hoá mạnh tới vừa. Đá Macnơ chặt, than đá có độ cứng trung bình. Tup, bột kết bị phong hoá vừa.


- Có thể bẻ nõn đá bằng tay thành từng mảnh. 


  Tạo được vết lõm sâu tới 5mm trên mặt đá bằng mũi nhọn của búa địa chất.



		V

		Đá hơi cứng

		- Đá phiến sét Clorit, Phylit, cát kết với xi măng là vôi, oxit sắt, đá vôi và Đolomit không thuần.


  Than Antraxit, Porphiarit, Secpantinit, Dunit, Keratophia phong hoá vừa. Tup núi lửa bị Kericit hoá.


- Mẫu nõn khoan gọt, bẻ khó, rạch được dễ dàng bằng dao, tạo được điểm lõm sâu bằng 1 nhát  búa địa chất đập mạnh.



		VI

		Đá cứng vừa

		- Đá phiến Clorit thạch anh, đá phiến Xericit  thạch anh. Sét kết bị silic hoá yếu. Anhydric chặt xít lẫn vật liệu túp.


- Cuội kết với xi măng gắn kết là vôi. Đá vôi và Đolomit chặt xít. Đá Skanơ. Đunit phong hoá nhẹ đến tươi.


- Mẫu nõn có thể gọt hoặc cạo được bằng dao  con. Đầu nhọn búa địa chất tạo được vết lõm  tương đối sâu.



		VII

		Đá tương đối cứng

		- Sét kết silic hoá, đá phiến giả sừng, đá giả sừng Clorit. Các loại đá Pocphiarit, Điabazơ, Túp bị phong hoá nhẹ.


- Cuội kết chứa trên 50% cuội có thành phần là đá Macna,
xi măng gắn kết là Silic và sét..


- Cuội kết có thành phần là đá trầm tích với xi măng gắn kết là silic Điorit và Gabro hạt thô.


- Mẫu nõn có thể bị rạch nhưng không thể gọt hoặc cạo được bằng dao con. Đầu nhọn của búa địa chất có thể tạo được vết lõm nông.



		VIII

		Đá khá cứng

		- Cát kết thạch anh. Đá phiến Silic. Các loại đá Skanơ thạch anh Gơnat tinh thể lớn. Đá Granit hạt thô.


- Cuội kết có thành phần là đá Macna, đá Nai, Granit, Pecmatit, Syenit, Gabro, Tuôcmalin thạch anh bị phong hoá nhẹ.


- Chỉ cần một nhát búa đập mạnh mẫu đá bị vỡ. Đầu nhọn của búa địa chất đập mạnh chỉ làm xây xát mặt ngoài của mẫu nõn.



		IX

		Đá cứng

		- Syenit, Granit hạt thô- nhỏ. Đá vôi hàm lượng silic cao. Cuội kết có thành phần là đá Macna. Đá Bazan. Các loại đá Nai-Granit. Nai Gabrô, Pocphia thạch anh, Pecmatit, Skanơ tinh thể nhỏ. Các Tup silic. Barit chặt xít.


- Búa đập mạnh một vài lần mẫu nõn mới bị vỡ


   Đầu nhọn búa địa chất đập nhiều lần tại một điểm tạo được vết lõm nông trên mặt đá.



		X

		Đá cứng tới rất cứng

		- Đá Skanơ grơnat. Các đá Granit hạt nhỏ, đá Granơdiorit. Liparit. Đá Skanơ silic, mạch thạch anh. Cuội kết núi lửa có thành phần Macna. Cát kết thạch anh rắn chắc, đá sừng.


- Búa đập mạnh nhiều lần mẫu nõn mới bị vỡ.



		XI

		Đá rất cứng

		- Đá Quắczit, Đá sừng cứng chắc, chứa ít sắt. Đá Anbitophia hạt mịn bị sừng hoá. Đá ngọc (Ngọc bích...). Các loại quặng chứa sắt.


- Búa đập mạnh một nhát chỉ làm sứt mẫu đá.



		XII

		Đặc biệt cứng

		- Đá Quắczit các loại.


- Đá Côranhđông.


- Búa đập mạnh nhiều lần mới làm sứt được mẫu đá.





PHỤ LỤC SỐ 11

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO CÔNG TÁC KHOAN ĐƯỜNG KÍNH LỚN

		Cấp đất đá

		Các đất đá đại diện cho mỗi cấp



		I

		Đất lấp, đất trồng trọt cát pha lẫn dăm sạn rời rạc .



		II

		Đất lấp và đất phân tích lẫn dăm cuội rời rạc (hàm lượng đến 30%, kích thước đến 5cm).



		III

		Sét, sét pha, cát pha từ dẻo mềm đến dẻo cứng ít dính bết vào mũi khoan, đất lẫn gạch vỡ, bê tông vụn.



		IV

		Sét và sét pha dẻo mềm đến dẻo cứng hay dính bết vào mũi khoan.


Đất lấp lẫn gạch vỡ, bê tông vụn kích thước đến 10cm.





PHỤ LỤC SỐ 12

BẢNG PHÂN CẤP ĐỊA HÌNH CHO CÔNG TÁC THĂM DÒ ĐỊA VẬT LÝ

		Cấp địa hình

		Những địa hình tiêu biểu cho mỗi cấp



		I

		- Vùng địa hình bằng phẳng, thung lũng rộng hoặc đồng bằng.


- Đồi trọc hoặc cây thưa lẫn cỏ tranh, sườn dốc không quá 10o.


- Ao hồ, mương, suối, ruộng nước chiếm không quá 20% diện tích khu vực khảo sát.



		II

		- Vùng công tác khá bằng phẳng, đồi thấp, dốc thoải (sườn dốc không quá  20o) hoặc một phần là bãi cát hoặc đầm lầy.


- Rừng thưa, ít cây to, giang nứa. Vùng ruộng nước canh tác, ít nước, chiếm không quá 30% diện tích khu vực khảo sát.


- Khu vực có thôn xóm, nhà cửa, vườn cây, ao hồ chiếm đến 20% diện tích khu vực khảo sát.


- Khu vực ít công trình, hầm mỏ, công trường (khoảng 20%) chiều dài các tuyến khảo sát nằm trong khu vực đã xây dựng.


- Vùng địa hình ít bị cắt bởi mạng lưới khe suối. Đồi núi gồ ghề, sườn dốc không quá 30%.



		III

		- Vùng trũng có nhiều mương máng hoặc vùng đầm lầy, rừng rậm, cây leo, giang nứa chiếm 50% diện tích khảo sát.


- Khu vực công trường, mỏ khai thác lộ thiên. Thành phố có nhiều nhà cửa, công trình (khoảng 50% chiều dài các tuyến thăm dò nằm trong khu vực đã xây dựng).



		IV

		- Vùng địa hình phức tạp, vận chuyển máy móc, thiết bị khó khăn.


- Vùng bị phân cắt mạnh, đồi núi dốc cao, sườn dốc  lớn hơn 30o, khe suối sâu, hiểm trở.


- Rừng rậm nhiều cây leo chằng chịt hoặc đầm lầy, đồng trũng, ao hồ nhiều chiếm hơn 70% diện tích khảo sát.


- Các tuyến khảo sát thường xuyên cắt qua suối hoặc tất cả các tuyến thăm dò đều đi qua khu vực đã xây dựng.





PHỤ LỤC SỐ 13

BẢNG PHÂN CẤP PHỨC TẠP ĐỊA CHẤT THEO YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG CHO CÔNG TÁC ĐO VẼ BẢN ĐỒ ĐỊA CHẤT CÔNG TRÌNH

		TT

		Cấp

		I

		II

		III



		1

		Cấu tạo địa chất

		-Sản trạng nằm ngang hoặc rất thoải (( 10o).


- Địa tầng đã được nghiên cứu kỹ.


- Tầng đánh dấu rõ ràng.


- Nham thạch ổn định.


- Có thể gặp đá phún xuất.

		- Uốn nếp đứt gãy thể hiện rõ địa tầng phức tạp, ít được nghiên cứu.


- Tầng đánh dấu thể hiện không rõ ràng.


- Thạch học và nham thạch tương đối không bền vững.


- Có đá macma nhưng phân bố hẹp.

		- Uốn nếp phức tạp nhiều đứt gẫy.


- Đá mácma biến chất phát triển mạnh phân bố không rộng rãi.


- Địa tầng phức tạp và ít được nghiên cứu.


- Nham thạch đổi nhiều thạch học đa dạng.



		2

		Địa hình địa mạo

		- Các dạng địa hình bào mòn bóc trụi


- Xâm thực bồi đắp dễ nhận biết

		- Dạng địa hình xâm thực bồi đắp.


- Có nhiều thềm nhưng thể hiện không rõ, hiện tượng địa chất vật lý mới phát triển phân bố không rộng.

		- Các dạng địa mạo khó nhận biết.


- Các hiện tượng địa vật lý Karst, trượt lở, phát triển rộng và nghiêm trọng.



		3

		Địa chất vật lý

		- Các hiện tượng địa chất vật lý không có ảnh hưởng.


- Quy mô nhỏ hẹp.

		- Hiện tượng địa  chất vật lý phát triển mạnh nhưng không rõ ràng

		- Các hiện tượng địa chất vật lý phát triển mạnh.


- Quy mô lớn và phức tạp.



		4

		Địa chất

		- Nước trong tầng là ưu thế ổn định theo bề dày và diện phân bố.


- Nước dưới đất nằm trong các lớp đồng nhất về nham tính.


- Thành phần hoá học của nước dưới đất khá đồng nhất.

		- Tầng chứa nước dạng vữa chiếm ưu thế và không  ổn định cả chiều rộng lẫn chiều dày.


- Nước dưới đất nằm trong khối đá kết tinh, đồng nhất, trong đá gốc có nham thay đổi và trong hình nón bồi tích.

		- Quan hệ địa chất thuỷ văn giữa các vùng chứa nước với nhau và quan hệ giữa các tầng chứa nước và nước tràn mặt phức tạp.


- Thành phần hoá học biến đổi nhiều.



		5

		Mức độ lộ của đá gốc

		- Đá gốc lộ nhiều cá biệt mới có chỗ bị phủ mà phải đào hố thăm dò.

		- Đá gốc ít lộ chỉ gặp ở dạng địa hình đặc biệt (bờ sông, suối, vách núi) phải đào hố thăm dò.

		- Đá gốc ít lộ hầu hết bị che phủ, phải đào hố  rãnh, dọn sạch mới  nghiên cứu được.



		6

		Điều kiện giao thông

		- Địa hình ít bị phân cắt đồi núi thấp, giao thông thuận tiện.

		- Địa hình phân cắt đồi núi cao, giao thông ít thuận tiện.

		- Địa hình phân cắt nhiều 50% diện tích khảo sát là rừng rậm, đầm lầy.


- Giao thông khó khăn.





BẢNG QUY ĐỊNH SỐ ĐIỂM CHO MỖI YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG

		TT

		Yếu tố ảnh hưởng

		ĐVT

		Cấp phức tạp địa chất công trình



		

		

		

		I

		II

		III



		1

		Cấu tạo địa chất

		điểm

		1

		2

		3



		2

		Địa hình địa mạo

		-

		1

		2

		3



		3

		Địa chất vật lý

		-

		1

		2

		3



		4

		Địa chất thuỷ văn

		-

		1

		2

		3



		5

		Mức độ lộ của đá gốc

		-

		1

		2

		3



		6

		Giao thông trong vùng

		-

		1

		2

		3





BẢNG QUY ĐỊNH CẤP PHỨC TẠP ĐỊA CHẤT CHO MỖI VÙNG KHẢO SÁT

		TT

		Cấp phức tạp

		ĐVT

		Tổng số điểm



		1

		Cấp I

		điểm

		9



		2

		Cấp II

		-

		10 - 14



		3

		Cấp III

		-

		15 - 18





PHỤ LỤC SỐ 14

BẢNG PHÂN CẤP ĐẤT ĐÁ CHO ĐÀO GIẾNG ĐỨNG

		Cấp đất đá

		Các đất đá đại diện cho mỗi cấp



		1

		2



		I

		Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây, đất bở rời : Hoàng thổ, cát (không chảy). á cát có cuội và đá dăm. Bùn ướt và đất bùn, á sét dạng hoàng thổ. Đất tảo cát, phần mềm.



		II

		Than bùn và lớp đất trồng không có rễ cây hoặc một ít cuội và đá dăm nhỏ (dưới 3cm). á sét và á sét có lẫn đến 20% tạp chất cuội và đá dăm nhỏ (dưới 30cm). Cát chặt, á sét chặt, đất hoàng thổ, mác nơ bở rời. Cát chảy không có áp lực, sét có độ chặt xít trung bình (dạng dai và dẻo). Đá phần, điarômit, muối mỏ (halit). Các sản phẩm phong hoá của đá macma và biến chất đã bị các lanh hoá hoàn toàn, quặng sát óc rơ.



		III

		Á sét và cát lẫn đến 20% cuội và đá dăm (đến 3cm). Đất ướt, chặt xít, sạn, đất chảy có áp lực.



		

		Đất sét có nhiều lớp nhỏ đến 5cm. Cát kết gắn kết yếu bởi cát và macnơ, chắc xít, chứa macnơ thạch cao hoá chứa cát. Alôvrôlit chứa sét gắn kết yếu. Các gắn kết bằng xi măng sét vôi. Macnơ, đá vôi vỏ sò. Đá phần chắc sét. Manhêtit. Thạch cao tinh thể vụn phong hoá. Thanh đá yếu, than nâu.



		

		Đá phiến tale huỷ hoại của tất cả các biến dạng quặng mangan, quặng sắt bị ôxy hoá bở rời. Bau xít dạng sét.



		IV

		Đá cuội : Gồm các cuội nhỏ,c ác đá trầm tích, bùn và than bùn. Alêvrôlit sét chắc xít. Các kết sét Macnơ chắc xít. Đá vôi không chắc và dôlômit : Manhêdit chắc xít và đá vôi có lỗ rỗng, tuf. Thạch cao kết tinh, anhydrit, muối kali. Than đá có độ cứng trung bình. Than nâu cứng. Cao lanh (nguyên sinh). Đá phiến sét, sét cát, alêvrôlit, sacpantinit (secpentin) bị phong hoá mạnh và bị talo hoá. Skacnơ không chắc thuộc thành phần clorit và am ibon mica, Apatit kết tinh. Đunit phong hoá mạnh pêridotit, kim-bec-lit bị phong hoá.



		

		Quặng mactit và các loại tương tự bị phong hoá mạnh. Quặng sắt màu dính nhớt, bau xít.



		V

		Đá cuội, dăm. Cát kết xi măng gần kết là vôi và sắt, Alêvrôlit, acgilit rất chắc chắn, chứa nhiều cát, cuội kết, đá trầm tích với xi măng sét cát hoặc xi măng xốp khác. Đá vôi đôlômit chứa macnơ anhydrit rất chắc, than đế cứng antraxit, phốt pho rít kết hạch. Đá phiến sét mica, micaclorit-talac clorit, set clorit xemixit secpontin (secpontin), anbitophia phong hoá Kêratophia, tuf núi lửa bị xêrixit hoá, quặng mac tit và các loại tương tự không chắc. Dunit bị phong hoá. Kimbeclit dạng dăm sét.



		VI

		Anhydrit chặt xít bị vật liệu tù làm bẩn, sét chặt sít với các lớp đôlômit nhỏ và xiserit. Cuội kết trầm tích với xi măng vôi. Các kết pha cát vôi thạch anh. Alevrôlit chặt xít. Đá phiến sét, xerixit thạch anh, Mica Thạch anh, clorit-thạch anh, Xerixit-cloxit-thạch anh, đá phiến lớp Anbitophia clorit hoá về phân phiến. Kêratophia, gabrô, acgilit silích hoá yếu. Đunit không bị phong hoá, Am I bolit. Pirôxennit tinh thể lớn. Các đá cácbonat, talo-apatit. Scacnơ can xít epi đốt. Pi rit rời. Sắt nâu xốp có dạng lỗ rỗng. Quặng hêmatit-mac xit tit, xiđêrit.



		VII

		Acgilit ailic hoá, cuội của đá macma và biến chất đá dăm không có tảng lăn. Cuội kết thuộc đá macma (50%) với xi măng sét cát. Cuội kết đá trầm tích với xi măng silic. Cát kết thạch anh. Đêlêmit rất chắc xít. Cát kết penpat thạch hoá hoá. Đá vôi. Cáclinaganmatolit. Phốt pho rít tấm. Đá phiến bộ Silic hoá yếu. Anphibon manhetit Hocnublen, hocnơblen-clorit anbi tofia phân phiến hoá. Kêratefia, pocfia pocfỉit, tuf diaoupocfia, pocfirit bị phong hoá tác động. Gromit hạt to và nhỏ bị phong hoá. Xêrixit cliorit, gabrô về các đá macma khác, pirô quặng kim beclit dạng bzan.



		

		Scacnơ augit-granat chứa can xít, thạch anh rỗng (nứt có hang, ocro), sát nên rỗng có hàng hoá, Gromit quặng sunphua, quặng amphiben - manhêtit.



		VIII

		Acgilit chứa silic, cuội kết đá macma với xi măng vôi, đôlômit thạch anh hoá, đá vôi silic hoá và đôlômit fôtferit, dạng vỉa chắc xít. Đá phiến silic hoá. Clorit thạch anh, xêrixit thạch anh. Epiđôt  clorit, thạch anh, mica Gơnai Anbitofia thạch anh, hạt trung bình và keratofia. Bazan phong hoá. Điabazpocffiorit. Andohit. Labra điêrit poridorit, Granit hạt nhỏ bị phong hoá. Xatit, gabrô, granito gơnai bị phong hoá. Prematit. Các đá tuốc malib thạch anh. Các đá cacbonat thạch anh và birit thạch anh. Sắt nâu có lỗ rỗng. Quặng hyđrô hamitit chắc xít, quắcsit hematit, manhêtit, pỉit chắc xít, bau xít (đia spe).



		IX

		Bazan không bị phong hoá. Cuội kết đá macma với xi măng xilic, vôi, đá vôi scacnơ. Cát kết silic đá vôi, đôlômit chứa silic, phốt pho rít vỉa silic hoá, đá phiến chứa Silic, Quắc xít manhêtit và hệ matit dạng dài mỏng Manhêtit mactit chắc xít, đá sừng amfibon manhêtit và xerixit hoá. Anbitofia và kêratofbi, trachit pocfia thạch anh hoá. Điabat tinh thể nhỏ ruf silic hoá, đá sừng hoá, lipôtit bị phong hoá, micrô grano điorit hạt lớn và trung bình granitô gnai, grano điorit xêrixit-gabrônplit-pocmatit. Bêrêzit Scacnơ tinh thể nhỏ thành phần augit Epidot, granat, đatomit granat-hêdenbargit scacnơ hạt lớn, granat, amfibolit thạch anh hoá, parit. Các đá tuốc bin thạch anh không bị phong hoá. Sét nâu chắc xít. Thạch anh với số lượng pirit lớn. Brarit chắc xít.



		X

		Các trậm tích cuội đá tảng macma và bị biến chất các kết thạch anh chắc xít Japilit bị phong hoá. Các đá silio, fotfat. Quắc xít hạt không đầu. Đá sừng với tán khoáng vật sunfua. Aubitofia thạch anh va kêratofia. Liparit. Granit, micro granit pecmatit chắc xít chứa thạch anh. Scacnơ hạt nhỏ granat Đatolit-granat. Quặng manhêtit và mactit chắc xít với các lớp nhỏ đá sừng. Sác nêu silic hoá. Thạch anh mạch, peclirit bị thạch anh hoá mạnh và đá sừng hoá.



		XI

		Anbitofia hạt mịn và bị sừng hoá. Japitlit không bị phong hoá. Đá phiến dạng ngọc bích chứa silic-quắc xít đá sừng chứa sắt rất cứng. Thạch anh chắc xít. Các đá cơrinđôn. Jatpi lit, mactit - hêmatit và manhêtit - homanit.



		XII

		Jetpilit dạng khối đặc xít hoàn toàn không bị phong hoá, đá lửa, ngọc bích, đá sừng, quắc xít các đá egirin và côrin đơn.





PHỤ LỤC 15

BẢNG DỰ TOÁN CHI PHÍ KHẢO SÁT XÂY DỰNG

		TT

		khoản mục chi phí

		cách tỉnh

		ký hiệu



		I

		Chi phí trực tiếp

		

		



		1

		Chi phí vật liệu

		Cv i= 

[image: image1.wmf]å


=


n


j


1


Mij x Zj

		VL



		2

		Chi phí nhân công

		Cni= 

[image: image2.wmf]å


=


n


p


1


Nip x Lip

		Nc



		3

		Chi phí máy thi công

		Cmi = 

[image: image3.wmf]å


=


n


q


1


Siq x Gq

		m



		

		Cộng chi phí trực tiếp

		Cti=Cvi + Cni + Cmi

		t



		II

		Chi phí chung

		Pi = Cni + Kpi

		Pi



		III

		Thu nhập chịu thuế tính trước

		6% x (Pi + Cti)

		TNtt



		

		giá thanh khảo sát xây dựng

		Cti + Pi + TNtt

		Gks



		1

		Chi phí lập phương án, báo cáo kết quả khảo sát

		5% x Gks

		Cpa



		2

		Chi phí chỗ ở tạm

		5% x Gks

		Cot



		

		Giá trị dự toán khảo sát trước thuế

		Gks + Cpa + Cot

		G



		

		Thuế giá trị gia tăng

		G x TXDGTGT

		T



		

		Giá trị dự toán xây dựng sau thuế

		G + GTGT

		Gdt





Trong đó:


- Cvi : Chi phí vật liệu trực tiếp cho một đơn vị khối lượng công việc khảo sát i;


- Mij  : Định mức hao phí vật liệu j cho một đơn vị khối lượng công việc khảo sát i theo quy định;


- Zj  : Giá loại vật liệu j (không bao gồm thuế giá trị gia tăng) đến hiện trường theo bảng giá vật liệu khảo sát do UBND tỉnh công bố hoặc theo giá thị trường nơi xây dựng công trình tại thời điểm lập đơn giá;


- Cni  : Chi phí nhân công trực tiếp;


- Nip  : Định mức hao phí ngày công cho một đơn vị khối lượng công việc khảo sát i theo quy định;


- Lip  : Đơn giá tiền lương ngày công trực tiếp của loại công việc khảo sát i do UBND tỉnh công bố ;


- Cmi  : Chi phí sử dụng máy, thiết bị trực tiếp;


- Siq  : Định mức số ca máy chính j cho một đơn vị khối lượng công việc khảo sát i theo quy định;


- Gq  : Giá ca máy của loại máy khảo sát q theo bảng giá ca máy do UBND tỉnh công bố tại thời điểm lập đơn giá;


- Pi  : Chi phí chung;


- Cni  : Chi phí nhân công;


- Kpi  : Định mức chi phí chung của công tác khảo sát tính bằng 70%;


- Thu nhập chịu thuế tính trước: Bằng 6% của chi phí trực tiếp và chi phí chung.


BẢNG GIÁ VẬT LIỆU ĐẾN HIỆN TRƯỜNG XÂY LẮP 
DÙNG ĐỂ LẬP ĐƠN GIÁ KHẢO SÁT XÂY DỰNG


(Chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

		TT

		Tên vật tư – Quy cách

		Đơn vị

		Đơn giá chưa có VAT (đồng)



		1

		Áp kế (250 bar)

		cái

		230.000



		2

		Áp kế (525 100 bar)

		bộ

		230.000



		3

		Áp kế bình hơi (25 bar)

		cái

		90.000



		4

		Đá dăm 1x2cm

		m3

		79.100



		5

		Đá hộc (dùng để chất tải)

		m3

		45.000



		6

		Đá mài đĩa

		viên

		6.000



		7

		Đá sỏi 1x2 cm

		m3

		79.100



		8

		Đồng hồ đo áp lực

		cái

		80.000



		9

		Đồng hồ đo áp lực 4kg/cm2

		cái

		300.000



		10

		Đồng hồ đo điện

		cái

		200.000



		11

		Đồng hồ đo điện vạn năng

		chiếc

		200.000



		12

		Đồng hồ để bàn

		cái

		45.454



		13

		Đồng hồ đo biến dạng

		cái

		542.400



		14

		Đồng hồ đo lún

		cái

		950.000



		15

		Đồng hồ đo l​ưu lư​ợng 3m3/h

		cái

		55.000



		16

		Đồng hồ đo n​ước

		cái

		70.000



		17

		Đồng hồ bấm giây

		bộ

		80.000



		18

		Đồng hồ l​ưu lư​ợng

		cái

		55.000



		19

		Đầu nối cần

		bộ

		180.000



		20

		Đầu nối ống chống

		cái

		20.000



		21

		Đe ghè đá

		cái

		25.000



		22

		Đinh mũ

		kg

		7.619



		23

		Đinh + dây thép

		kg

		7.619



		24

		Đinh chữ U

		kg

		1.200



		25

		Điện cực đồng

		cái

		75.000



		26

		Điện cực không phân cực

		cái

		70.000



		27

		Điện cực sắt

		cái

		50.000



		28

		Đục thép

		cái

		3.500



		29

		Địa bàn địa chất

		cái

		85.714



		30

		Đĩa CD

		cái

		3.000



		31

		Đĩa mềm

		cái

		6.000



		32

		Đĩa sắt tráng men

		cái

		10.000



		33

		Đui điện

		cái

		1.500



		34

		Ắc quy

		cái

		120.000



		35

		Ắc quy (12V x 2) + (6V x 1)

		bộ

		310.000



		36

		Ắc quy 12V

		bộ

		120.000



		37

		Axít axalic

		kg

		8.600



		38

		Axít nitơric đặc

		gam

		13



		39

		Bát sắt tráng men

		cái

		2.000



		40

		Bình bóp n​ước

		cái

		5.500



		41

		Bình hút ẩm, bình giữ ẩm (các loại)

		cái

		100.000



		42

		Bình khí CO2 (100 bar)

		cái

		200.000



		43

		Bình thuỷ tinh

		cái

		15.000



		44

		Bình thuỷ tinh (100-1000)ml

		cái

		30.000



		45

		Bình thuỷ tinh tam giác (50-1000)ml

		cái

		15.000



		46

		Bình thuỷ tinh tam giác (50-100ml)

		cái

		15.000



		47

		Bình tiêu bản

		cái

		17.000



		48

		Bình tỷ trọng

		cái

		25.000



		49

		Bình tỷ trọng 100ml

		cái

		149.160



		50

		Bình tỷ trọng 1000ml

		cái

		149.160



		51

		Bàn đập

		chiếc

		250.000



		52

		Bàn đệm

		chiếc

		50.000



		53

		Bàn nén D = 34cm

		cái

		1.000.000



		54

		Bàn nén D = 76cm

		cái

		2.000.000



		55

		Bản gỗ 60x60 cm

		cái

		60.000



		56

		Bê tông đối trọng (bê tông mác 200 đá 1x2)

		m3

		480.000



		57

		Bóng điện 220V-75W

		cái

		2.700



		58

		Bóng điện 220V - 100W

		cái

		2.700



		59

		Bóng điện 220V - 200W

		cái

		7.000



		60

		Bóng điện 36W

		cái

		2.000



		61

		Bộ ống mẫu nguyên dạng

		bộ

		80.000



		62

		Bộ gia mốc cần khoan

		bộ

		55.000



		63

		Bộ kính ép

		bộ

		15.000



		64

		Bộ mở rộng kim cư​ơng

		bộ

		1.300.000



		65

		Bộ rây địa chất công trình

		bộ

		500.000



		66

		Bộ rây địa chất ( 20cm

		bộ

		500.000



		67

		Bộ rây sỏi

		bộ

		800.000



		68

		Bộ xạc ắc quy

		bộ

		733.333



		69

		Búa địa chất, 2kg

		cái

		10.000



		70

		Bút lông cỡ nhỏ (5, (2cm, (1cm

		bộ

		3.200



		71

		Cánh cắt (60,  70, 100)

		bộ

		35.760.000



		72

		Cáp múc nước

		m

		10.000



		73

		Cáp thép  (6 (8mm

		m

		7.735



		74

		Cát chuẩn

		kg

		25



		75

		Cát vàng

		m3

		34.400



		76

		Cọc gỗ 4x4x40

		cái

		1.290



		77

		Cọc gỗ 4x4x30 

		cọc

		968



		78

		Cọc mốc đo lún

		cọc

		1.000



		79

		Cọc neo

		bộ

		15.000



		80

		Cần cắt cánh (40 cái)

		bộ

		100.000



		81

		Cần chốt

		m

		50.000



		82

		Cần khoan

		m

		121.905



		83

		Cần khoan 25 x 105 x 800mm

		cái

		130.000



		84

		Cần xoắn

		m

		130.000



		85

		Cần xuyên

		m

		50.000



		86

		Cầu chì sứ 

		cái

		3.000



		87

		Cầu dao điện 3 pha

		cái

		74.909



		88

		Cốc đất luyện, càng vaxiliep

		bộ

		30.000



		89

		Cốc mỏ nhôm (đun thành phần hạt)

		cái

		12.000



		90

		Cốc thuỷ tinh (50 đến 1000) ml

		cái

		5.000



		91

		Cối chày đồng

		bộ

		100.000



		92

		Cối chày sứ

		bộ

		35.000



		93

		Cối chày thuỷ tinh

		bộ

		50.000



		94

		Cối chế bị

		bộ

		80.000



		95

		Cối giã đá

		bộ

		35.000



		96

		Chày dầm đất

		cái

		10.000



		97

		Chai nút mài

		cái

		2.000



		98

		Chén nung

		cái

		7.500



		99

		Chén sứ 25ml

		cái

		176.280



		100

		Chốt búa

		chiếc

		1.000



		101

		Chốt cần

		cái

		5.000



		102

		Chậu nhôm (30cm

		cái

		22.727



		103

		Chậu thủy tinh (các loại)

		cái

		35.000



		104

		Choòng cánh tráng hợp kim cứng

		cái

		141.818



		105

		Chuỳ Vaxiliep

		cái

		40.000



		106

		Cực thu sóng dọc

		chiếc

		50.000



		107

		Cực thu sóng ngang

		chiếc

		50.000



		108

		Cuốc chim

		cái

		13.636



		109

		Dây điện

		m

		1.238



		110

		Dây điện nổ mìn

		m

		1.238



		111

		Dây điện súp

		m

		2.494



		112

		Dây địa chấn

		m

		3.000



		113

		Dây địa vật lý  (thu, phát)

		m

		5.000



		114

		Dây cáp điện 3 pha

		m

		17.575



		115

		Dây cao su (8mm (để làm thấm và bão hoà nước)

		m

		3.000



		116

		Dây thép (2, (3 mm

		kg

		8.200



		117

		Dàn đo lún

		bộ

		1.680.000



		118

		Dao gạt đất

		cái

		122.040



		119

		Dao gọt đất

		cái

		25.000



		120

		Dao luyện đất

		cái

		25.000



		121

		Dao nén, dao cắt

		cái

		70.000



		122

		Dao rựa chặt đất

		cái

		25.000



		123

		Dao thấm

		cái

		32.000



		124

		Dao vòng cắt, nén

		cái

		30.000



		125

		Dao vòng hợp kim

		cái

		108.480



		126

		Dao vòng nén

		cái

		30.000



		127

		Dao vòng thấm

		cái

		32.000



		128

		Dầm I 300, I 350 dài hơn 3,5m

		kg

		8.762



		129

		Dầu công nghiệp 20

		kg

		23.000



		130

		Dầu kích

		kg

		12.000



		131

		Dụng cụ thí nghiệm đầm nện

		bộ

		2.500.000



		132

		Dụng cụ xác định độ tan rã

		bộ

		15.000



		133

		Dụng cụ xác định góc nghỉ của cát

		bộ

		650.000



		134

		Dụng cụ xác định trư​ơng nở

		cái

		372.900



		135

		Ống đồng trục (25 và (50

		bộ

		50.000



		136

		Ống đo thí nghiệm

		cái

		57.143



		137

		Ống đong thủy tinh 1000ml, 500ml, 200ml

		bộ

		4.000



		138

		Ống cao su dẫn n​ước (16, (18mm

		m

		4.000



		139

		Ống cao su mềm

		m

		4.000



		140

		Ống chống

		m

		189.342



		141

		Ống chuẩn độ 25ml

		cái

		30.000



		142

		Ống hút thuỷ tinh (2100)ml

		cái

		1.500



		143

		Ống kẽm (32

		m

		30.667



		144

		Ống mẫu

		ống

		300.000



		145

		Ống mẫu đơn

		m

		266.667



		146

		Ống mẫu kép

		cái

		455.238



		147

		Ống mẫu nguyên dạng

		m

		207.273



		148

		Ống mẫu xoắn

		m

		60.000



		149

		Ống múc nư​ớc dài 2m

		cái

		200.000



		150

		Ống ngoài ( 16

		m

		12.251



		151

		Ống n​ớc ( 50

		m

		49.714



		152

		Ống súng + quả đạn

		chiếc

		250.000



		153

		Ống tổ ong dài 1m

		ống

		12.000



		154

		Ống thép (65 mm

		m

		70.381



		155

		Ống thuỷ tinh chữ T ( 8

		cái

		4.000



		156

		Ống thuỷ tinh (8 dài 1 m làm thấm

		cái

		5.000



		157

		Ống trong (42 (cần khoan)

		m

		38.349



		158

		Gỗ dán 25mm

		m2

		16.800



		159

		Gỗ dán 40mm

		m2

		20.500



		160

		Gỗ tấm

		m3

		2.100.000



		161

		Gỗ xẻ nhóm V

		m3

		4.727.000



		162

		Ghen cao su (63

		m

		2.500



		163

		Ghen kim loại ( 63

		m

		2.500



		164

		Giá ống nghiệm

		cái

		20.000



		165

		Giá gỗ làm thấm

		cái

		12.000



		166

		Giấy ảnh

		m

		4.721



		167

		Giấy ảnh khổ 140mm

		m

		4.736



		168

		Giấy can

		cuộn

		160.000



		169

		Giấy can cao 0,3m

		m

		6.000



		170

		Giấy Diamat

		tờ

		20.000



		171

		Giấy gói mẫu

		ram

		32.000



		172

		Giấy kẻ ly

		tờ

		520



		173

		Giấy kẻ ly cao 0,3m

		m

		6.000



		174

		Giấy ráp

		tờ

		400



		175

		Giấy trắng

		tập

		2.000



		176

		Giấy vẽ bản đồ (50x50)

		tờ

		2.000



		177

		Giấy viết

		tập

		1.818



		178

		Hộp gỗ đựng mẫu

		hộp

		35.000



		179

		Hộp gỗ đựng mẫu 400 x 400 x 400mm

		cái

		90.910



		180

		Hộp gỗ 2 ngăn dài 1m

		cái

		15.000



		181

		Hộp gỗ 24 ô đựng mẫu Lưu

		cái

		35.000



		182

		Hộp nhôm nhỏ

		cái

		5.000



		183

		Hộp tôn 200 x 100mm

		cái

		36.364



		184

		Hộp tôn 200 x 200 x 1

		cái

		30.000



		185

		Hoá chất các loại

		gam

		320



		186

		Kali Thiocyarat

		gam

		80



		187

		Khay men (các kích cỡ)

		cái

		40.000



		188

		Khay ủ đất

		cái

		15.000



		189

		Khuôn tạo mẫu

		cái

		30.000



		190

		Kính dầy 10 ly (20 x 40)cm (kính mài mờ)

		cái

		244.080



		191

		Kính lập thể

		cái

		75.000



		192

		Kính lúp

		cái

		14.901



		193

		Kính mài mờ (1 x 0,5)m

		cái

		65.000



		194

		Kính trắng (2 x 30 x 50) mm

		cái

		4.432



		195

		Kính vuông 16 x 16

		cái

		8.000



		196

		Kíp điện visai

		cái

		2.000



		197

		Lamen

		kg

		30.000



		198

		Lư​ỡi cắt đất

		cái

		90.000



		199

		Màng buồng nư​ớc (270

		cái

		10.000



		200

		Mốc bê tông đúc sẵn

		cái

		2.064



		201

		Mũi khoan

		cái

		71.429



		202

		Mũi khoan chữ thập (46mm

		cái

		60.000



		203

		Mũi khoan hình xuyên gắn răng hợp kim cứng

		cái

		113.636



		204

		Mũi khoan hợp kim

		cái

		80.952



		205

		Mũi khoan kim c​ương

		cái

		1.164.000



		206

		Mũi xuyên

		cái

		35.000



		207

		Mũi xuyên cắt

		cái

		250.000



		208

		Mũi xuyên hình nón

		cái

		200.000



		209

		Muôi xúc đất

		cái

		5.000



		210

		Nắp đậy ống

		cái

		10.000



		211

		Nồi áp suất hút chân không (để làm tỷ trọng bão hoà)

		m

		1.000.000



		212

		Nhiệt kế 100oC đến 1500 oC

		cái

		483.685



		213

		Nhiệt kế 10oC đến 600oC

		cái

		840.720



		214

		Nhiệt kế các loại

		cái

		162.720



		215

		Nhựa Canada

		kg

		11.000



		216

		Nư​ớc cất

		lít

		3.810



		217

		Nitơrat bạc

		gam

		65



		218

		Nitro Benzen tinh khiết

		gam

		15



		219

		Paraphin

		kg

		8.500



		220

		Phao thử độ chặt

		bộ

		1.500.000



		221

		Phao tỷ trọng kế

		bộ

		30.000



		222

		Phèn sắt

		gam

		15



		223

		Phễu rót cát

		bộ

		800.000



		224

		Phễu sắt ( 5cm

		cái

		1.500



		225

		Phễu thuỷ tinh (60-100)mm

		cái

		5.000



		226

		Pin 1,5 vôn

		quả

		773



		227

		Pin 69 vôn

		hòm

		35.558



		228

		Pin BTO45

		hòm

		240.000



		229

		Pin dùng cho đo nước

		đôi

		6.000



		230

		Quả bo cao su

		quả

		20.000



		231

		Que hàn

		kg

		10.057



		232

		Que khuấy đất

		cái

		1.000



		233

		Rây địa chất công trình

		bộ

		1.436.400



		234

		Rây dụng cụ đầm nện

		bộ

		300.000



		235

		Sơn đỏ, trắng

		kg

		17.650



		236

		Sắt tròn (14

		kg

		7.754



		237

		Sổ đo các loại

		quyển

		3.000



		238

		Sổ ép nước

		quyển

		5.500



		239

		Sổ ghi chép múc nước

		quyển

		3.000



		240

		Sổ hút nước

		quyển

		5.500



		241

		Sổ tổng hợp độ lún

		quyển

		3.000



		242

		Sunphat đồng

		kg

		68.182



		243

		Tời địa chấn

		chiếc

		1.000.000



		244

		Tời cuốn dây

		cái

		30.000



		245

		Tời cuốn dây điện

		cái

		30.000



		246

		Tời cuốn dây địa chấn

		cái

		30.000



		247

		Tấm kẹp ngâm bão hoà

		cái

		8.762



		248

		Thép dầm I và kích các loại

		kg

		8.762



		249

		Thép gai ( 10

		kg

		7.866



		250

		Thép gai ( 16 đến ( 40

		kg

		7.754



		251

		Thép hình các loại

		kg

		7.454



		252

		Thư​ớc cuộn 20m

		cái

		20.000



		253

		Thước dây 50m

		cái

		59.091



		254

		Thư​ớc mét

		cái

		20.000



		255

		Thư​ớc thép 20m

		cái

		20.000



		256

		Thư​ớc thép 42m

		cái

		59.091



		257

		Th​ước thép 5m

		cái

		20.000



		258

		Thùng đo l​ưu lư​ợng

		cái

		100.000



		259

		Thùng đựng nư​ớc

		cái

		120.000



		260

		Thùng gánh nư​ớc

		đôi

		21.820



		261

		Thùng l​ưu l​ượng 60 lít

		cái

		100.000



		262

		Thùng ngâm bão hoà

		cái

		160.000



		263

		Thùng phân ly

		cái

		84.000



		264

		Thuổng đào đất

		cái

		13.364



		265

		Thuốc ảnh hiện và hãm

		lít

		24.592



		266

		Thuốc nổ anômít

		kg

		14.175



		267

		Thuỷ ngân

		kg

		2.867



		268

		Túi vải đựng mẫu

		cái

		8.000



		269

		Tuy ô dẫn n​ước

		m

		12.000



		270

		Xi măng PC 30

		kg

		659



		271

		Xẻng 

		cái

		10.910



		272

		Xoong nhôm đun sáp

		cái

		19.048





MỤC LỤC

		Thứ tự

		Nội dung công việc



		1

		Quyết định ban hành đơn giá khảo sát xây dựng tỉnh thanh hóa



		2

		Thuyết minh và quy định áp dụng



		3

		Chương 1: Công tác đào đất đá bằng thủ công



		4

		Chương 2: Công tác khoan tay



		5

		Chương 3: Công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn



		6

		Chương 4: Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu ở dưới nước



		7

		Chương 5: Khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở trên cạn



		8

		Chương 6: Khoan guồng xoắn có lấy mẫu ở dưới nước



		9

		Chương 7: Khoan đường kính lớn



		10

		Chương 8: Công tác đặt ống quan trắc mực nước ngầm trong hố khoan



		11

		Chương 9: Công tác khống chế mặt bằng



		12

		Chương 10: Công tác đo khống chế độ cao



		13

		Chương 11: Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ trên cạn



		14

		Chương 12:  Công tác đo vẽ chi tiết bản đồ dưới nước bằng phương pháp thủ công



		15

		Chương 13: Đo vẽ mặt cắt địa hình



		16

		Chương 14: Công tác thí nghiệm trong phòng



		17

		Chương 15:  Công tác thí nghiệm ngoài trời



		18

		Chương 16: Công tác thăm dò địa vật lý



		19

		Chương 17:  Công tác đo vẽ lập bản đồ địa chất công trình



		20

		Phụ lục số 1: Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế mặt bằng 



		21

		Phụ lục số 2: Bảng phân cấp địa hình cho công tác khống chế độ cao



		22

		Phụ lục số 3: Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ chi tiết bản đồ địa hình ở trên cạn



		23

		Phụ lục số 4: Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo vẽ địa hình ở dưới nước



		24

		Phụ lục số 5: Bảng phân cấp địa hình đo mặt cắt ở trên cạn



		25

		Phụ lục số 6: Bảng phân cấp địa hình đo mặt cắt ở dưới nước



		26

		Phụ lục số 7: Bảng phân cấp địa hình cho công tác đo lún công trình



		27

		Phụ lục số 8:   Bảng  phân cấp đất đá cho công tác đào



		28

		Phụ lục số 9: Bảng  phân cấp đất đá cho công tác khoan tay và khoan guồng xoắn



		29

		Phụ lục số 10: Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu



		30

		Phụ lục số 11: Bảng phân cấp đất đá cho công tác khoan đường kính lớn



		31

		Phụ lục số 12: Bảng phân cấp địa hình cho công tác thăm dò địa vật lý



		32

		Phụ lục số 13::Bảng phân cấp phức tạp địa chất theo yếu tố ảnh hưởng cho công tác đo vẽ bản đồ địa chất công trình



		33

		Phụ lục số 14::Bảng phân cấp đất đá cho đào giếng đứng



		34

		Phụ lục số 15: Bảng dự toán chi phí khảo sát xây dựng



		35

		Thông tư  số 14/2005/TT-BXD ngày 10/8/2005 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn việc lập và quản lý chi phớ khảo sát xây dựng



		36

		Bảng giá vật liệu đến hiện trường



		37

		Mục lục





PAGE  



_1379586231.unknown



_1379586232.unknown



_1379586230.unknown




