	ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
-------
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

	Số: 29/2022/QĐ-UBND
	Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 9 năm 2022


 
QUYẾT ĐỊNH
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA QUYẾT ĐỊNH SỐ 22/2020/QĐ-UBND NGÀY 18/5/2020 CỦA UBND TỈNH VĨNH PHÚC VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN ĐỊNH MỨC SỬ DỤNG MÁY MÓC, THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG THUỘC LĨNH VỰC Y TẾ
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH PHÚC
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công ngày 21/6/2017;
Căn cứ Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Căn cứ Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;
Căn cứ Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;
Theo Văn bản số 120/TTHĐND-VP ngày 19/8/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh cho ý kiến thống nhất về việc sửa đổi, bổ sung một số tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng lĩnh vực y tế;
Theo ý kiến của các thành viên UBND tỉnh;
Theo đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số 123/TTr-SYT ngày 28/6/2022 và báo cáo thẩm định số 110/BC-STP ngày 08/6/2022 và Văn bản số 698/STO-XD&KTVBQPPL ngày 27/6/2022 của Sở Tư pháp.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Điều 1 Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc về việc ban hành tiêu chuẩn định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế, tại một số phụ lục ban hành kèm theo như sau:
“Phụ lục 1. Sửa đổi, bổ sung Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Bệnh viện đa khoa tỉnh tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND; 
Phụ lục 2. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Bệnh viện đa khoa khu vực Phúc Yên tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND;
Phụ lục 3. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Bệnh viện Sản - Nhi tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND;
Phụ lục 4. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Bệnh viện Y dược cổ truyền tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND;
Phụ lục 5. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Bệnh viện Phục hồi chức năng tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND;
Phụ lục 6. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Bệnh viện Tâm thần tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND;
Phụ lục 7. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Tường và các đơn vị trực thuộc tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND;
Phụ lục 8. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm Y tế huyện Yên Lạc và các đơn vị trực thuộc tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND;
Phụ lục 9. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm Y tế huyện Bình Xuyên và các đơn vị trực thuộc tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND;
Phụ lục 10. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm Y tế huyện Tam Dương và các đơn vị trực thuộc tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND;
Phụ lục 11. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm Y tế huyện Lập Thạch và các đơn vị trực thuộc tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND;
Phụ lục 12. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng cho Trung tâm Y tế huyện Tam Đảo và các đơn vị trực thuộc tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND;
Phụ lục 16. Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND.
Bổ sung Phụ lục 21. Tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của Bệnh viện Giao thông vận tải.
(Chi tiết tại các phụ lục kèm theo).
Điều 2. Sở Y tế chịu trách nhiệm về tiêu chuẩn, định mức và tên gọi các loại máy móc, trang thiết bị y tế chuyên dùng đảm bảo phù hợp với Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế về hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế; Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 07/5/20218 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ quản lý, tính hao mòn, khấu hao tài sản cố định tại cơ quan, tổ chức, đơn vị và tài sản cố định do Nhà nước giao cho doanh nghiệp quản lý không tính thành phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp.
Các nội dung khác giữ nguyên như Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 26/9/2022.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài chính, Y tế; Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.
 
	 
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH




Vũ Việt Văn


 
PHỤ LỤC 1.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	STT
	Danh mục trang thiết bị y tế chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Số thứ tự theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Số lượng theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng tối đa sau điều chỉnh, bổ sung 
	Tên thiết bị sau sửa đổi
	

	I
	Điều chỉnh, sửa đổi số lượng so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy chụp X-quang di động
	Chiếc
	2
	9
	11
	 
	 

	2
	Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)
	Hệ thống
	8
	1
	2
	 
	 

	3
	Máy siêu âm tổng quát
	Chiếc
	10
	15
	26
	 
	 

	4
	Máy gây mê
	Chiếc
	17
	16
	19
	 
	 

	5
	Bơm tiêm điện
	Chiếc
	19
	209
	536
	 
	 

	6
	Máy truyền dịch
	Chiếc
	20
	209
	536
	 
	 

	7
	Dao mổ điện cao tần
	Chiếc
	21
	16
	18
	 
	 

	8
	Dao mổ siêu âm/ Dao mổ hàn mạch/ Dao hàn mô
	Chiếc
	22
	14
	16
	 
	 

	9
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	26
	14
	16
	 
	 

	10
	Bàn mổ
	Chiếc
	28
	14
	20
	 
	 

	11
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	31
	8
	10
	 
	 

	12
	Máy khoan lấy tủy hoặc sinh thiết tủy xương
	Chiếc
	405
	2
	5
	 
	 

	13
	Tủ âm sâu
	Chiếc
	589
	8
	13
	 
	 

	14
	Nồi cách thủy 20 lít
	Chiếc
	573
	5
	6
	 
	 

	15
	Hệ thống kính hiển vi huỳnh quang và phần mềm bắt hình nhiễm sắc thể đồ và FISH
	Hệ thống
	173
	5
	8
	 
	 

	16
	Cân phân tích 4 số lẻ
	Chiếc
	112
	5
	8
	 
	 

	17
	Tủ ấm CO2
	Chiếc
	588
	11
	16
	 
	 

	18
	Máy siêu âm Fibroscan (máy đo độ đàn hồi mô)
	Chiếc
	487
	3
	5
	 
	 

	19
	Máy điện tim
	Chiếc
	29
	19
	25
	 
	 

	20
	Máy ly tâm thường
	Chiếc
	441
	16
	27
	 
	 

	21
	Máy đo độ pH
	Chiếc
	324
	10
	12
	 
	 

	22
	Máy ly tâm lạnh, 96 ống, ≥ 6000 vòng/phút
	Chiếc
	443
	6
	9
	 
	 

	23
	Tủ an toàn sinh học
	Chiếc
	590
	10
	12
	 
	 

	24
	Máy thở
	Chiếc
	16
	115
	125
	 
	 

	25
	Máy theo dõi bệnh nhân (Monitoring)
	Chiếc
	18
	209
	223
	 
	 

	26
	Máy hút liên tục áp lực thấp
	Chiếc
	392
	52
	62
	 
	 

	27
	Máy cắt đốt điện cổ tử cung
	Chiếc
	358
	5
	6
	 
	 

	28
	Máy đo ABI
	Chiếc
	304
	3
	4
	 
	 

	29
	Máy xử lý mẫu tế bào tự động
	Chiếc
	560
	5
	6
	 
	 

	30
	Máy kích thích thần kinh cơ
	Chiếc
	413
	5
	6
	 
	 

	31
	Máy ly tâm túi máu
	Chiếc
	444
	5
	8
	 
	 

	32
	Máy định nhóm máu tự động
	Chiếc
	302
	3
	5
	 
	 

	33
	Tủ trữ khối hồng cầu
	Chiếc
	602
	6
	10
	 
	 

	34
	Máy đông máu tự động
	Chiếc
	319
	4
	8
	 
	 

	35
	Máy truyền máu
	Chiếc
	529
	5
	8
	 
	 

	36
	Máy xét nghiệm tế bào nước tiểu
	Chiếc
	549
	5
	8
	 
	 

	37
	Máy mix Vortex
	Chiếc
	418
	5
	8
	 
	 

	38
	Máy phân tích huyết học tự động
	Chiếc
	546
	6
	10
	 
	 

	II
	Điều chỉnh, sửa đổi lại tên TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy laser CO2
	Chiếc
	426
	5
	 
	Máy Laser Fracitional CO2 
	 

	2
	Máy Laser YAG 
	Chiếc
	433
	5
	 
	Máy Laser YAG - pico giây 
	 

	3
	Máy khoan xương 
	Chiếc
	407
	5
	 
	Máy khoan y tế 
	 

	4
	Máy đốt u bằng sóng cao tần 
	Chiếc
	364
	3
	 
	Máy đốt u bằng RFA
	 

	III
	Bổ sung định mức TTB so với QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bàn mổ chỉnh hình 
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	2
	Bể ổn nhiệt
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 

	3
	Bộ Kính hiển vi đảo ngược (có camera kết nối máy tính)
	Bộ
	 
	 
	5
	 
	 

	4
	Cân kỹ thuật 0,1g
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 

	5
	Giá treo pipet dạng xoay
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 

	6
	Hệ thống chụp ảnh tế bào kỹ thuật số
	Hệ thống
	 
	 
	5
	 
	 

	7
	Hệ thống lọc nước siêu sạch đầu ra nước loại 1 và 2
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 

	8
	Hệ thống xét nghiệm các dị nguyên, xác định căn nguyên gây dị ứng.
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	9
	Lưu điện máy đông máu
	Chiếc
	 
	 
	10
	 
	 

	10
	Lưu điện máy huyết học
	Chiếc
	 
	 
	10
	 
	 

	11
	Máy bơm chân không
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 

	12
	Máy định danh nhanh virus/vi khuẩn/nấm/ký sinh trùng
	Chiếc
	 
	 
	3
	 
	 

	13
	Máy hạ nhiệt độ theo quy trình
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 

	14
	Máy khuấy từ gia nhiệt đa vị trí
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 

	15
	Máy làm đá xay
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	16
	Máy Laser Ruby
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	17
	Máy nuôi cấy sinh khối lớn
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 

	18
	Máy PCR lồng đa mồi
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	19
	Máy soi cặn nước tiểu
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	20
	Máy xét nghiệm Genxpert
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	21
	Máy thu hoạch tế bào sau nuôi cấy
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 

	22
	Micropipette hiển thị 4 chữ số, thể tích 0.5-10 µl
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 

	23
	Micropipette hiển thị 4 chữ số, thể tích 100-1,000 µl
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 

	24
	Micropipette hiển thị 4 chữ số, thể tích 10-100 µl
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 

	25
	Nguồn cắt đốt thế hệ mới dùng trong cắt hớt niêm mạc điều trị ung thư sớm đường tiêu hóa
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	26
	Tank cung cấp không khí cho tủ ấm
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 

	27
	Thiết bị tiệt trùng que cấy
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	28
	Tủ mát chứa hóa chất
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 


Ghi chú: Định mức các trang thiết bị khác giữ nguyên như tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
 
PHỤ LỤC 2.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC PHÚC YÊN
(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	STT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số thứ tự theo QĐ 22
	Số lượng theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng tối đa sau điều chỉnh, bổ sung 
	Tên thiết bị sau sửa đổi
	

	I
	Điều chỉnh, sửa đổi số lượng so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy chụp X-quang di động
	Chiếc
	2
	5
	9
	 
	 

	2
	Hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA)
	Hệ thống
	8
	1
	2
	 
	 

	3
	Máy siêu âm xách tay
	Chiếc
	497
	20
	20
	 
	 

	4
	Máy gây mê
	Chiếc
	17
	9
	12
	 
	 

	5
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Chiếc
	18
	128
	167
	 
	 

	6
	Bơm tiêm điện
	Chiếc
	19
	128
	357
	 
	 

	7
	Máy truyền dịch
	Chiếc
	20
	128
	357
	 
	 

	8
	Dao mổ điện cao tần
	Chiếc
	21
	9
	12
	 
	 

	9
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	26
	8
	20
	 
	 

	II
	Bổ sung định mức TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy xử lý mô tự động
	Chiếc
	 
	0
	5
	 
	 

	2
	Bàn pha bệnh phẩm
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	3
	Máy sinh thiết tức thì
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	4
	Máy thinprep
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	5
	Máy điện cơ đồ
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	6
	Máy đo đường huyết liên tục
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	7
	Máy Coblator
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	8
	Máy hummer
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	9
	Bộ đặt Catheter TMTT
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	10
	Ống nội soi niệu quản bán cứng 7.5Fr
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	11
	Máy gia tốc xay bệnh phẩm giúp mổ nội soi cắt tử cung bán phần
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	12
	Bàn phẫu thuật chỉnh hình (Vật liệu Cacrbon)
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	13
	Máy soi cặn nước tiểu
	Chiếc
	 
	0
	3
	 
	 


Ghi chú: Định mức các trang thiết bị khác giữ nguyên như tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 
 
PHỤ LỤC 3.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BỆNH VIỆN SẢN NHI
(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	Stt
	Danh mục trang thiết bị y tế chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Số thứ tự theo QĐ 22
	Số lượng theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng tối đa sau điều chỉnh, bổ sung 
	Tên thiết bị sau sửa đổi
	

	*
	Bổ sung định mức TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy đục lỗ mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng DBS
	Cái
	 
	0
	2
	 
	 

	2
	Thiết bị cho ngân hàng lưu trữ tế bào gốc - mô phôi:
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Máy tách tế bào gốc tự động
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.2
	Máy đếm số lượng tế bào gốc
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.3
	Máy trộn tế bào gốc với chất bảo quản
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.4
	Hệ thống lưu trữ tế bào gốc
	Hệ thống
	 
	0
	1
	 
	 

	2.5
	Bình đựng Nito và phụ kiện
	Cái
	 
	0
	2
	 
	 

	2.6
	Máy ly tâm lạnh
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.7
	Bồn rửa tay vô khuẩn
	Bộ
	 
	0
	1
	 
	 

	2.8
	Tủ thao tác
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.9
	Tủ đựng môi trường, hóa chất chuyên dụng
	Cái
	 
	0
	2
	 
	 

	2.10
	Máy lọc khí di động
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.11
	Hệ thống khí sạch ISO 6
	Hệ thống
	 
	0
	1
	 
	 

	2.12
	Hộp chuyển mẫu Passbox
	Cái
	 
	0
	2
	 
	 

	2.13
	Bể ổn nhiệt
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.14
	Tủ âm sâu (-50°C to -86°C) 
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.15
	Bộ Máy hạ lạnh tế bào theo chương trình tự động
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.16
	Bình lưu trữ mẫu đông lạnh ARPEGE-170 và phụ kiện dành cho lưu trữ vial tế bào gốc trung mô
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.17
	Bộ in mã vạch cho tem (label) chuyên dụng cho mẫu lưu trữ đông lạnh
	Bộ
	 
	0
	1
	 
	 

	2.18
	Hệ thống hạ lạnh tự động chuyên dụng cho ống 2ml vial hoặc 50ml túi máu
- Dung tích 17 lít, có sensor cho lọ 2ml và túi máu 50ml
	Hệ thống
	 
	0
	1
	 
	 

	2.19
	Binh trữ mẫu nito cỡ lớn 797L CRYOEXTRA 40 MDD
	Cái
	 
	0
	2
	 
	 

	2.20
	 Bình cấp NITO tự động 180L
	Cái
	 
	0
	2
	 
	 

	2.21
	Binh trữ mẫu nito cỡ nhỏ 71Lit
	Cái
	 
	0
	2
	 
	 

	2.22
	Bình cấp mẫu nito cỡ nhỏ 32 Lít
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.23
	Bình vận chuyển mẫu phục vụ điều trị cỡ nhỏ 10 Lit
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.24
	Tủ mát bảo quản hóa chất
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.25
	Tủ lạnh -30 bảo quản hóa chất
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.26
	Tủ lạnh -80 bảo quản hóa chất
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.27
	Thiết bị báo động lượng Nitơ, CO2, Nhiệt độ phòng
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.28
	Thiết bị phân tích miễn dịch dòng chảy tế bào tự động dùng trong định danh tế bào gốc
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.29
	 Máy đọc quang phổ dùng để xác định Mycoplasma và andotoxin
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.30
	Tủ ấm
	Cái
	 
	0
	2
	 
	 

	2.31
	Thiết bị định danh HLA độ phân giải cao
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.32
	Tủ mát bảo quản hóa chất
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.33
	Tủ lạnh -30 bảo quản hóa chất
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.34
	Hệ thống rửa tay vô trùng 
	Hệ thống
	 
	0
	1
	 
	 

	2.35
	Hệ thống khử trùng ướt
	Hệ thống
	 
	0
	1
	 
	 

	2.36
	Kính hiển vi soi ngược huỳnh quang kết nối camera và máy tính
	Cái
	 
	0
	2
	 
	 

	2.37
	tủ an toàn sinh học cấp II ( KT 1200mm)
	Cái
	 
	0
	4
	 
	 

	2.38
	Tủ nuôi cấy tế bào CO2
	Cái
	 
	0
	4
	 
	 

	2.39
	Máy ly tâm lạnh túi máu chuyên dụng
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.40
	'Máy ly tâm lạnh tách tế bào chuyên dụng
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.41
	Máy hút chân không
	Cái
	 
	0
	3
	 
	 

	2.42
	Bộ Micro Pipette (bộ 6 chiếc kèm giá đỡ)
	Bộ
	 
	0
	6
	 
	 

	2.43
	Hệ thống máy đếm và phân tích tế bào
	Hệ thống
	 
	0
	1
	 
	 

	2.44
	Tủ mát bảo quản hóa chất
	Cái
	 
	0
	2
	 
	 

	2.45
	Bể ổn nhiệt
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.46
	Thiết bị hàn kín bao túi bao ngoài
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.47
	Máy hàn dây túi máu
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.48
	Bàn ép túi máu tách huyết tương
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.49
	Thiết bị hỗ trợ Easypet 3
	Cái
	 
	0
	4
	 
	 

	2.50
	BD FACSLyric™ Clinical Flow Cytometry System
	HT
	 
	0
	1
	 
	 

	2.51
	BD FACSymphony A1, 4 lasers, 14 colors (phân tích phân tử nhỏ: exosome,…)
	HT
	 
	0
	1
	 
	 

	2.52
	Bể rửa siêu âm
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.53
	Bình đựng Nito lỏng XL 240 và phụ kiện 
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.54
	Bộ Bình lưu trữ mẫu đông lạnh RCB 600 và phụ kiện dành cho lưu tế bào gốc máu
	Bộ
	 
	0
	1
	 
	 

	2.55
	Cân điện tử 2 số lẻ
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.56
	Cân phân tích 4 số lẻ
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.57
	Cryoshipper
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.58
	Data logger (lắp trên bình Cryoshipper)
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.59
	ELx808IU™Incubating Absorbance Microplate Reader for 96 well plates
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.60
	Giá treo pipet dạng xoay
	Cái
	 
	0
	6
	 
	 

	2.61
	Hệ thống chụp ảnh tế bào kỹ thuật số Millicell® DCI
	HT
	 
	0
	1
	 
	 

	2.62
	Hệ thống kính kiểm tra nhiễm sắc thể đồ
	HT
	 
	0
	1
	 
	 

	2.63
	Hệ thống lọc nước siêu sạch đầu ra nước loại 1 và 2
	HT
	 
	0
	1
	 
	 

	2.64
	Hệ thống ống dẫn khí
	HT
	 
	0
	1
	 
	 

	2.65
	Máy bơm chân không 
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.66
	Máy đo pH để bàn
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.68
	Máy in nhãn chuyên dụng 
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.69
	Máy khuấy từ gia nhiệt đa vị trí
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.70
	Máy lắc, ủ nhiệt khô 
	Cái
	 
	0
	2
	 
	 

	2.71
	Máy ly tâm lạnh tube 1.5ml - Versati Micro Centrifuge, Refrigerated(-20°C - 40°C)
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.72
	Máy ly tâm lạnh, rotor văng 15, 50 - Versati Tabletop Centrifuge, Refrigerated (-20°C - 40°C),1500ml max
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.73
	Máy ly tâm PRP Tropocell
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.74
	Máy ly tâm túi máu
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.75
	Máy ly tâm, rotor văng 15, 50
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.76
	Máy MICROCENTRIFUGE
	Cái
	 
	0
	2
	 
	 

	2.77
	Máy mix Vortex - MilliSentials Vortexer-I 
	Cái
	 
	0
	4
	 
	 

	2.78
	Máy nuôi cấy sinh khối lớn - CelCradle™ 
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.79
	Máy qPCR - Q 4-channel qPCR Instrument
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.80
	Máy quang phổ UV-VIS
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.81
	Máy thu hoạch tế bào sau nuôi cấy
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.82
	Micropipette hiển thị 4 chữ số, thể tích các kích cỡ
	Cái
	 
	0
	21
	 
	 

	2.83
	Pipette controller 
	Cái
	 
	0
	4
	 
	 

	2.84
	Scepter 3.0 Handheld Automated Cell Counter
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.85
	Tank cung cấp không khí cho tủ ấm
	Cái
	 
	0
	6
	 
	 

	2.86
	Tủ âm 
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.87
	Tủ lạnh trữ mẫu
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	2.88
	Hệ thống xử lý không khí AHU 180000BTU/h
	HT
	 
	0
	1
	 
	 

	2.89
	Hệ thống kiểm soát phòng sạch online
	HT
	 
	0
	1
	 
	 

	2.90
	Hệ thống khử trùng ướt
	HT
	 
	0
	1
	 
	 

	2.91
	Bộ lưu điện UPS 
	Cái
	 
	0
	1
	 
	 

	3
	Tủ lạnh trữ mẫu máu 79 lít
	Chiếc
	 
	0
	5
	 
	 

	4
	Hệ thống kiểm soát thân nhiệt để làm mát não trẻ Sơ sinh
	Chiếc
	 
	0
	5
	 
	 

	5
	Áo làm hạ nhiệt độ ở trẻ Sơ sinh
	Chiếc
	 
	0
	50
	 
	


Ghi chú: Định mức các trang thiết bị khác giữ nguyên như tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
 
PHỤ LỤC 4.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BỆNH VIỆN Y DƯỢC CỔ TRUYỀN
(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	TT
	Danh mục trang thiết bị y tế chuyên dùng
	Đơn vị tính
	Số thứ tự theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Số lượng theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng tối đa sau điều chỉnh, bổ sung
	Tên thiết bị sau sửa đổi
	

	I
	Điều chỉnh, sửa đổi lại tên, số lượng định mức TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bàn tập chi trên và chi dưới tổng hợp 
	Cái
	27
	5
	5
	Bàn tập phục hồi chức năng chi trên chi dưới
	 

	2
	Bàn thủ thuật (Bàn để dụng cụ phẫu thuật) 
	Cái
	30
	3
	3
	Bàn tít
	 

	3
	Dàn đèn tử ngoại UVB kiểu tấm đứng 8 bóng trị liệu 
	Cái
	49
	2
	2
	Đèn tử ngoại các loại
	 

	4
	Ghế tập mạnh tay chân 
	Cái
	53
	5
	5
	Ghế tập phục hồi chức năng tay, chân
	 

	5
	Giường bệnh cấp cứu
	Cái
	55
	25
	400
	Giường bệnh các loại (giường cấp cứu, ICU, giường bệnh thường, đa năng, …)
	 

	6
	Giường bệnh đa năng
	Cái
	56
	30
	
	
	

	7
	Máy đo nồng độ oxy trong máu
	Cái
	94
	1
	6
	 
	 

	8
	Máy tán sỏi (qua da) 
	hệ thống
	141
	1
	1
	Hệ thống tán sỏi thận qua da (Hệ thống tán sỏi laser công suất lớn)
	 

	9
	Tủ đựng thuốc cấp cứu
	Cái
	172
	4
	6
	 
	 

	10
	Tủ bảo quản hóa chất
	Cái
	171
	1
	10
	Tủ bảo quản các loại (hóa chất, máu, dụng cụ, dược liệu,…)
	 

	II
	Bổ sung định mức TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 

	1
	Hệ thống chụp cộng hưởng từ
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	B
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng khác
	 

	1
	Bàn cân chống rung
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	2
	Bàn khám ngoại khoa
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	3
	Bàn pha chế các loại
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	4
	Bể cách thủy các loại
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	5
	Bể siêu âm đuổi khí
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	6
	Bếp cách thủy
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	7
	Bếp đun bình cầu các loại
	Cái
	 
	 
	3
	 
	 

	8
	Bếp nung Nabetherm 30-3000oC
	Bộ
	 
	 
	1
	 
	 

	9
	Bình đun hồi lưu
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	10
	Bình hút ẩm có Silicagel
	Bộ
	 
	 
	1
	 
	 

	11
	Bình triển khai sắc ký bản mỏng
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	12
	Bộ cắt đốt nội soi tiêu hóa
	Bộ
	 
	 
	1
	 
	 

	13
	Bộ chưng cất đạm (nito) --> (nitơ)
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	14
	Bộ định lượng tinh dầu
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	15
	Bộ đo nhãn áp
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	16
	Bộ dụng cụ cắt Polip
	Bộ
	 
	 
	1
	 
	 

	17
	Bộ dụng cụ mở khí quản
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	18
	Bộ dụng cụ phẫu thuật
	Bộ
	 
	 
	5
	 
	 

	19
	Bộ dụng cụ phẫu thuật gắp dị vật Tai Mũi Họng
	Bộ
	 
	 
	3
	 
	 

	20
	Bộ kính thử thị lực
	Bộ
	 
	 
	1
	 
	 

	21
	Bộ lọc vi sinh + Bơm chân không
	Bộ
	 
	 
	1
	 
	 

	22
	Bộ phun mẫu sắc ký bản mỏng
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	23
	Bộ quả cân chuẩn
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	24
	Bộ soi sắc ký bản mỏng (có đèn UV)
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	25
	Bộ Soxhlet các loại
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	26
	Bơm tiêm điện PCA (giảm đau)
	Cái
	 
	 
	20
	 
	 

	27
	Bồn chứa thuốc nước
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	28
	Bồn ngấm kiệt
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	29
	Bồn pha chế thuốc nước
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	30
	Buồng nuôi cấy vi sinh
	Buồng
	 
	 
	3
	 
	 

	31
	Cân phân tích điện tử các loại
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	32
	Cân sấy ẩm
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	33
	Cầu thang tập bước phục hồi chức năng
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	34
	Cầu thang xếp
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	35
	Cồn kế các loại
	Cái
	 
	 
	 
	 
	 

	36
	Dàn tập đa năng toàn thân kèm theo ghế ngồi tập
	Bộ
	 
	 
	5
	 
	 

	37
	Dao mổ siêu âm/ Dao hàn mạch/Dao hàn mô
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	38
	Đèn đặt nội khí quản có camera
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	39
	Đèn quang trùng hợp
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	40
	Đèn UV soi bản sắc ký lớp mỏng
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	41
	Ghế tập co dãn
	Cái
	 
	 
	3
	 
	 

	42
	Ghế tập cơ tứ đầu đùi
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	43
	Giá để dược liệu
	Cái
	 
	 
	5
	 
	 

	44
	Giàn tập phục hồi chức năng
	Cái
	 
	 
	5
	 
	 

	45
	Giường/buồng xông thuốc
	Chiếc
	 
	 
	10
	 
	 

	46
	Hệ thống bàn kiểm nghiệm
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	47
	Hệ thống báo gọi y tá
	Hệ thống
	 
	 
	5
	 
	 

	48
	Hệ thống cất nước các loại
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	49
	Hệ thống chiết xuất - Cô tuần hoàn 300L
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	50
	Hệ thống chưng cất cồn
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	51
	Hệ thống đo hàm lượng nước bằng phương pháp cất với dung môi
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	52
	Hệ thống đúc bệnh phẩm
	Hệ thống
	 
	 
	2
	 
	 

	53
	Hệ thống ELISA
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	54
	Hệ thống giường tập phục hồi chức năng đa năng
	Hệ thống
	 
	 
	3
	 
	 

	55
	Hệ thống khám và điều trị tai mũi họng
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	56
	Hệ thống khí nén sạch 1x7.5kW
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	57
	Hệ thống kiểm soát không khí, độ ẩm
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	58
	Hệ thống Kjeldahl
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	59
	Hệ thống làm mát cho bồn chứa thuốc
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	60
	Hệ thống lên men vi sinh, tế bào động, thực vật
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	61
	Hệ thống lọc cao thuốc
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	62
	Hệ thống lọc hút chân không
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	63
	Hệ thống lọc khí
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	64
	Hệ thống lọc môi trường
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	65
	Hệ thống lọc nước và xử lý nước
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	66
	Hệ thống RO tiêu chuẩn GMP-WHO 250L/h
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	67
	Hệ thống robot tập phục hồi chức năng toàn thân tạo lực trợ kháng bằng điện tự động điều chỉnh vị trí tập
	Hệ thống
	 
	 
	5
	 
	 

	68
	Hệ thống rửa tay tự động các loại
	Hệ thống
	 
	 
	2
	 
	 

	69
	Hệ thống tán sỏi laser công suất lớn
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	70
	Hệ thống tập thăng bằng
	Hệ thống
	 
	 
	2
	 
	 

	71
	Hệ thống xử lý nước
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	72
	Holter điện tim
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	73
	Holter huyết áp
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	74
	Hộp thử kính
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	75
	Hộp vận chuyển sinh phẩm đi xét nghiệm
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	76
	Khung quay khớp vai
	Cái
	 
	 
	3
	 
	 

	77
	Máy bao đường
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	78
	Máy cắt dược liệu
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	79
	Máy cất nước 2 lần
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	80
	Máy cất quay chân không
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	81
	Máy cắt tiêu bản
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	82
	Máy cấy (dùng đề cấy vi khuẩn lên đĩa môi trường)
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	83
	Máy cấy đĩa petri
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	84
	Máy cấy ghép Implant
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	85
	Máy chăm sóc da các loại
	Cái
	 
	 
	10
	 
	 

	86
	Máy chẩn đoán HP qua hơi thở
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	87
	Máy chiết rót và đóng nắp chai thuốc dạng nước
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	88
	Máy chiết xuất CO2 siêu tới hạn
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	89
	Máy chiếu thử thị lực
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	90
	Máy dán miệng túi ni lông liên tục
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	91
	Máy dập mẫu vi sinh
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	92
	Máy đếm khuẩn lạc và đo vòng vô khuẩn tự động
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	93
	Máy đếm tế bào
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	94
	Máy đếm viên thuốc tự động
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	95
	Máy điện châm các loại (đa năng không dùng kim; máy điện châm thường,…)
	Cái
	 
	 
	100
	 
	 

	96
	Máy điện di các loại
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	97
	Máy điều trị chứng khó nuốt
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	98
	Máy điều trị khí áp lạnh
	Cái
	 
	 
	3
	 
	 

	99
	Máy điều trị kích thích phát âm
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	100
	Máy điều trị suy tĩnh mạch bằng laser
	Cái
	 
	 
	5
	 
	 

	101
	Máy điều trị viêm khớp
	Cái
	 
	 
	5
	 
	 

	102
	Máy điều trị xung kích cho chứng liệt dương
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	103
	Máy định danh vi khuẩn và làm kháng sinh đồ tự động
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	104
	Máy đo áp lực hậu môn
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	105
	Máy đo áp lực sọ não
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	106
	Máy đo độ cứng của viên
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	107
	Máy đo độ dãn cơ
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	108
	Máy đo độ dẫn điện
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	109
	Máy đo độ đông máu tự động
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	110
	Máy đo độ hòa tan của thuốc
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	111
	Máy đo độ kín của vỉ thuốc
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	112
	Máy đo độ mài mòn thuốc viên
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	113
	Máy đo độ nén của viên
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	114
	Máy đo độ ngưng tập tiểu cầu
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	115
	Máy đo độ nhớt
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	116
	Máy đo độ pH
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	117
	Máy đo độ rã thuốc
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	118
	Máy đo hoạt độ nước
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	119
	Máy đo huyết áp tự động
	Cái
	 
	 
	5
	 
	 

	120
	Máy đo khúc xạ mắt
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	121
	Máy đo niệu động học
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	122
	Máy đo pH
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	123
	Máy đo thính lực
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	124
	Máy đo tốc độ máu lắng
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	125
	Máy đo tròng kính tự động
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	126
	Máy đo tỷ trọng
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	127
	Máy đo xơ vữa động mạch
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	128
	Máy đọc khay tự động Eliza
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	129
	Máy đóng chè nhúng
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	130
	Máy đóng gói định lượng tự động
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	131
	Máy đóng gói thuốc dạng cốm
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	132
	Máy đóng gói viên hoàn
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	133
	Máy đóng nắp chai các loại
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	134
	Máy đóng ống uống
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	135
	Máy Doppler động mạch búi trĩ
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	136
	Máy đốt điện
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	137
	Máy đốt Laser cổ tử cung
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	138
	Máy ép tinh dầu
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	139
	Máy ép túi nylon
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	140
	Máy hấp tiệt trùng Etylenoxid
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	141
	Máy hiệu ứng nhiệt
	Cái
	 
	 
	5
	 
	 

	142
	Máy hút chân không và hàn miệng túi
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	143
	Máy hút mụn - chăm sóc da đa chức năng
	Cái
	 
	 
	3
	 
	 

	144
	Máy in Hạn dùng
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	145
	Máy in phim khô
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	146
	Máy khuấy đũa các loại
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	147
	Máy khuấy từ gia nhiệt và làm lạnh
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	148
	Máy lắc các loại
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	149
	Máy làm cao dán
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	150
	Máy ly tâm cao thuốc
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	151
	Máy nghiền mẫu phân tích
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	152
	Máy nghiền siêu mịn
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	153
	Máy nhào trộn các loại
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	154
	Máy phá rung tim và tạo nhịp tim
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	155
	Máy phân tích chỉ số cơ thể
	Cái
	 
	 
	3
	 
	 

	156
	Máy phân tích da
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	157
	Máy phân tích miễn dịch Eliza
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	158
	Máy phục hồi chức năng các loại (sàn chậu, chi trên, chi dưới,…)
	Cái
	 
	 
	10
	 
	 

	159
	Máy phun dịch khử trùng phòng mổ
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	160
	Máy phun oxy Jet Pcce
	Cái
	 
	 
	3
	 
	 

	161
	Máy rây rung 3 tầng
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	162
	Máy rửa chai lọ
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	163
	Máy rửa dụng cụ
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	164
	Máy rửa siêu âm
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	165
	Máy sàng rung
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	166
	Máy sàng thuốc phiến
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	167
	Máy sàng viên
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	168
	Máy sao - đổ thuốc phiến
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	169
	Máy sát hạt khô
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	170
	Máy sát hạt ướt
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	171
	Máy sấy công nghiệp các loại
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	172
	Máy sấy phun sương tạo hạt
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	173
	Máy sấy tầng sôi
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	174
	Máy sửa hạt ướt
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	175
	Máy tạo hạt thuốc dạng cốm
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	176
	Máy tạo viên hoàn tự động
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	177
	Máy tập đi bộ
	Cái
	 
	 
	3
	 
	 

	178
	Máy tập đứng và giữ thăng bằng với phần mềm luyện tập
	Cái
	 
	 
	3
	 
	 

	179
	Máy tập thụ động các loại (vận động cho chi trên, chi dưới, kết hợp toàn thân có chức năng đo nhịp tim,…)
	Cái
	 
	 
	3
	 
	 

	180
	Máy thái dược liệu các loại
	Chiếc
	 
	 
	3
	 
	 

	181
	Máy thăm dò huyết động không xâm lấn USCOM
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	182
	Máy tiệt trùng nhiệt các loại
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	183
	Máy trộn cao dán
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	184
	Máy trộn chữ V
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	185
	Máy trộn kem có cánh khuấy
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	186
	Máy trộn siêu tốc
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	187
	Máy từ trường siêu dẫn
	Cái
	 
	 
	5
	 
	 

	188
	Máy vi dòng
	Cái
	 
	 
	5
	 
	 

	189
	Máy vi sóng trị liệu
	Cái
	 
	 
	5
	 
	 

	190
	Máy xát hạt các loại
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	191
	Máy xay dược liệu các loại
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	192
	Máy xếp giấy/ máy xếp toa thuốc
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	193
	Máy xét nghiệm khí máu + điện giải
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	194
	Máy xét nghiệm khí máu, Troponi, PNP, CKMB, DGD
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	195
	Máy Xét nghiệm PCR bán tự động
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	196
	Micropipet, Loại 1 kênh, 100μl - 1000 μl
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	197
	Micropipet, Loại 1 kênh, 10μl - 100 μl
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	198
	Nồi áp suất
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	199
	Nồi cách thuỷ
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	200
	Nồi hấp
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	201
	Nồi hấp tiệt trùng các loại
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	202
	Nồi hấp tiệt trùng Dung tích tối thiểu 15 lít
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	203
	Nồi hấp tiệt trùng Dung tích tối thiểu 50 lít
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	204
	Nồi nấu dược liệu (2 vỏ gia nhiệt)
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	205
	Nồi pha chế siro
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	206
	Phân cực kế
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	207
	Thiết bị kho ( Xe kéo tay, quạt cắt gió,…)
	HT
	 
	 
	1
	 
	 

	208
	Thiết bị lọc
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	209
	Thiết bị nâng hàng
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	210
	Thiết bị sắc ký lớp mỏng
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	211
	Thiết bị soi UV
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	212
	Thiết bị theo dõi điều kiện bảo quản thuốc
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	213
	Thuyền tán các loại
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	214
	Tủ ấm đối lưu tự nhiên Dung tích tối thiểu 50 lít
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	215
	Tủ ấm lạnh đối lưu tự nhiên Dung tích tối thiểu 50 lít
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	216
	Tủ bảo quản các loại (hóa chất, máu, dụng cụ, thuốc,…)
	Cái
	 
	 
	10
	 
	 

	217
	Tủ bảo quản xác
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	218
	Tủ cấy vi sinh
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	219
	Tủ có khử trùng bằng tia cực tím
	Cái
	 
	 
	3
	 
	 

	220
	Tủ đựng dược liệu độc
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	221
	Tủ đựng hóa chất
	Cái
	 
	 
	 
	 
	 

	222
	Tủ đựng thành phẩm thuốc cổ truyền
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	223
	Tủ đựng thuốc độc
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	224
	Tủ hốt các loại
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	225
	Tủ hút khí độc
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	226
	Tủ mát
	 
	 
	 
	1
	 
	 

	227
	Tủ sấy
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	228
	Tủ sấy chai lọ đựng thuốc
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	229
	Tủ sấy đối lưu tự nhiên Dung tích tối thiểu 50 lít
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	230
	Tủ sấy đối lưu tự nhiên. Dung tích tối thiểu 50 lít
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	231
	Tủ sấy thuốc dạng cốm
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	232
	Tủ sấy tĩnh
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	233
	Tủ vi khí hậu
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	234
	Xe đẩy các loại (đẩy dụng cụ, cấp phát thuốc,…)
	Chiếc
	 
	 
	15
	 
	 


Ghi chú: Định mức các trang thiết bị khác giữ nguyên như tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
 
PHỤ LỤC 5.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BỆNH VIỆN PHỤC HỒI CHỨC NĂNG
(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	Stt
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số TT theo QĐ 22
	Số lượng theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng tối đa sau điều chỉnh, bổ sung 
	Tên thiết bị sau sửa đổi
	

	I
	Điều chỉnh, sửa đổi số lượng so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống buồng điều trị oxy cao áp
	Chiếc
	64
	10
	7
	 
	 

	II
	Bổ sung định mức TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Buồng oxy cao áp (6 người hoặc 10 người)
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 


Ghi chú: Định mức các trang thiết bị khác giữ nguyên như tại Phụ lục 5 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 
 
PHỤ LỤC 6.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
BỆNH VIỆN TÂM THẦN
(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	Stt
	 Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số thứ tự theo QĐ 22
	Số lượng theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng tối đa sau điều chỉnh, bổ sung 
	Tên thiết bị sau sửa đổi
	

	I
	Điều chỉnh, sửa đổi số lượng so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy li tâm
	Chiếc
	39
	1
	2
	 
	 

	2
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Chiếc
	47
	1
	2
	 
	 

	II
	Bổ sung định mức TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy xét nghiệm huyết học 
	Chiếc
	0
	0
	2
	 
	 

	2
	Máy tạo ô xy
	Cái
	0
	0
	3
	 
	 

	3
	Máy đo nồng độ ô xy trong máu kèm phụ kiện (SPO2 kẹp tay)
	Cái
	0
	0
	5
	 
	 

	4
	Thiết bị phòng cảm giác
	Phòng
	0
	0
	1
	 
	 

	4.1
	Bộ điều khiển màu sắc
	Bộ
	0
	0
	1
	 
	 

	4.2
	Bộ tạo hình ảnh trực quan
	Bộ
	0
	0
	1
	 
	 

	4.3
	Bộ tạo hình ảnh 
	Bộ
	0
	0
	1
	 
	 

	4.4
	Bộ kết hợp bong bóng và màu sắc
	Bộ
	0
	0
	1
	 
	 

	4.5
	Bộ ống bong bóng
	Bộ
	0
	0
	1
	 
	 

	4.6
	Nguồn sáng 8 màu
	Bộ
	0
	0
	1
	 
	 

	4.7
	Bầu trời đêm trong nhà
	Bộ
	0
	0
	1
	 
	 

	4.8
	Bó sợi quang 150 và không có nguồn sáng
	Bộ
	0
	0
	1
	 
	 

	4.9
	Bộ chuyển màu có âm thanh nhiều chế độ
	Bộ
	0
	0
	1
	 
	 

	5
	Hệ thống phục hồi chức năng trí nhớ tự kỷ
	Hệ thống
	0
	0
	1
	 
	 

	6
	Máy kích thích nuốt
	Chiếc
	0
	0
	1
	 
	 


Ghi chú: Định mức các trang thiết bị khác giữ nguyên như tại Phụ lục 6 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
 
PHỤ LỤC 7.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN VĨNH TƯỜNG
(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	STT
	 Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số thứ tự theo QĐ 22
	Số lượng theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng tối đa sau điều chỉnh, bổ sung 
	Tên thiết bị sau sửa đổi
	

	I
	Điều chỉnh, sửa đổi số lượng so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tủ an toàn sinh học
	Chiếc
	262
	1
	2
	 
	 

	II
	Điều chỉnh, sửa đổi lại tên TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	B
	Khối Trạm Y tế xã, phường, thị trấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tủ hấp tiệt trùng
	Chiếc
	27
	2
	 
	Tủ sấy
	 

	III
	Bổ sung định mức TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Tại Trung tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Block nhiệt khô
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	2
	Bộ dụng cụ cắt đốt tiền liệt tuyến nội soi
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	3
	Bộ hoạt động trị liệu
	Bộ
	 
	 
	1
	 
	 

	4
	Ghế chăm sóc bàn chân đái tháo đường
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	5
	Giường ủ ấm sơ sinh
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	6
	Giường xiên quay, giường xiên nghiêng
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	7
	Máy chụp nhũ ảnh KTS (Máy chụp XQ vú)
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	8
	Máy điều trị bằng tia tử ngoại
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	9
	Máy điều trị u xơ tiền liệt tuyến
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	10
	Máy lắc ủ nhiệt khô
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	11
	Máy lọc rửa tinh trùng
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	12
	Máy ly tâm ống dung lượng lớn
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	13
	Máy ly tâm tốc độ cao
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	14
	Máy Real-time PCR
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	15
	Máy tách chiết
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	16
	Máy tập sàn chậu
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	17
	Máy thiết lập phản ứng tự động
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	18
	Máy thở VFS-410
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	19
	Máy trị liệu oxy dòng cao
	Chiếc
	 
	 
	3
	 
	 

	20
	Máy xét nghiệm Genxpert
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	21
	Máy XQ châm
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	22
	Micropipettte
	Chiếc
	 
	 
	4
	 
	 

	23
	Nồi hấp tiệt trùng
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	24
	Tủ an toàn sinh học cấp 2
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	25
	Tủ đặt phản ứng PCR bán tự động
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	26
	Tủ lạnh -20 
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	27
	Tủ lạnh âm sâu (-80)
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	28
	Tủ tách chiết DNA/RNA bán tự động
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	B
	Khối TYT xã, phường
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bộ mở khí quản người lớn
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	2
	Bộ mở khí quản trẻ em
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	3
	Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	4
	Tủ đựng vacxin chuyên dụng
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	5
	Tủ sấy
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 


Ghi chú: Định mức các trang thiết bị khác giữ nguyên như tại Phụ lục 7 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
 
PHỤ LỤC 8.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN YÊN LẠC
(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	Stt
	 Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số thứ tự theo QĐ 22
	Số lượng theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng tối đa sau điều chỉnh, bổ sung 
	Tên thiết bị sau sửa đổi
	

	*
	Bổ sung định mức TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	KHỐI KHÁM CHỮA BỆNH
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy xét nghiệm vi khuẩn HP qua hơi thở
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	2
	Máy laser CO2 
	Chiếc
	 
	0
	1
	 
	 

	3
	Máy hàn túi
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	B
	KHỐI DỰ PHÒNG
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cân (dùng cho người lớn, trẻ em)
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	2
	Cân sơ sinh
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	C
	TRẠM Y TẾ
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy Doppler tim thai
	Chiếc
	 
	0
	1
	 
	 

	2
	Bàn khám sản khoa
	Chiếc
	 
	0
	1
	 
	 

	3
	Cân (dùng cho người lớn, trẻ em)
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	4
	Bộ khám ngũ quan
	Bộ
	 
	0
	1
	 
	 


Ghi chú: Định mức các trang thiết bị khác giữ nguyên như tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 
 
PHỤ LỤC 9.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN BÌNH XUYÊN
(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	STT
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số thứ tự theo QĐ 22
	Số lượng theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng tối đa sau điều chỉnh, bổ sung
	Tên thiết bị sau sửa đổi
	

	I
	Điều chỉnh, sửa đổi lại tên TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy sấy đồ vải
	Chiếc
	II-a2-208
	5
	5
	Máy sấy công nghiệp (Máy sấy đồ vải)
	 

	II
	Bổ sung định mức TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	A
	Khối khám chữa bệnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Hệ thống khí nén trung tâm
	Hệ thống
	 
	0
	1
	 
	 

	2
	Máy xét nghiệm vi khuẩn HP qua hơi thở.
	Chiếc
	 
	0
	1
	 
	 

	3
	Hệ thống oxy trung tâm
	Hệ thống
	 
	0
	1
	 
	 

	4
	Ổn áp lớn cho labo (Công suất ≥ 10KVA)
	Chiếc
	 
	0
	1
	 
	 

	5
	Tủ đựng hóa chất
	Chiếc
	 
	0
	1
	 
	 

	6
	Máy lắc
	Chiếc
	 
	0
	1
	 
	 

	7
	Máy khuấy từ
	Chiếc
	 
	0
	1
	 
	 

	8
	Kính lúp soi nổi
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	9
	Bình phun tay
	Chiếc
	 
	0
	2
	 
	 

	10
	Bộ dụng cụ điều tra côn trùng
	Chiếc
	 
	0
	3
	 
	 

	B
	Trạm y tế xã, phường, thị trấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy Doppler tim thai
	chiếc
	 
	0
	1
	 
	 


Ghi chú: Định mức các trang thiết bị khác giữ nguyên như tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
 
PHỤ LỤC 10.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM DƯƠNG
(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	Stt
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số TT theo QĐ 22
	Số lượng theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng tối đa sau điều chỉnh, bổ sung 
	Tên thiết bị sau sửa đổi
	

	I
	Điều chỉnh, sửa đổi số lượng so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Tủ an toàn sinh học
	Chiếc
	II-a2-317
	1
	5
	 
	 

	2
	Máy sấy công nghiệp
	Chiếc
	256 (II-a2)
	1
	3
	 
	 

	3
	Đèn tiểu phẫu
	Chiếc
	70 (II-a2)
	2
	7
	 
	 

	4
	Máy tạo oxy
	Chiếc
	274 (II-a2)
	1
	9
	 
	 

	5
	Nồi nấu sáp điện
	Chiếc
	305 (II-a2)
	1
	2
	 
	 

	6
	Máy vật lý trị liệu đa năng
	Chiếc
	284 (II-a2)
	1
	2
	 
	 

	7
	Máy điện xung đa năng
	Chiếc
	161 (II-a2)
	2
	5
	 
	 

	8
	Tủ lạnh (lưu mẫu, trữ máu, bảo quản hoá chất…)
	Chiếc
	325 (II-a2)
	5
	9
	 
	 

	9
	Máy X quang di động
	Chiếc
	2 (II-a1)
	1
	3
	 
	 

	10
	Máy hút dịch
	Chiếc
	221 (II-a2)
	6
	7
	 
	 

	11
	Máy siêu âm tổng quát
	Chiếc
	6 (I-a1)
	6
	7
	 
	 

	12
	Tủ đựng thuốc
	Chiếc
	 322 (II-a2
	17
	20
	 
	 

	13
	Tủ thuốc
	Chiếc
	331 (II-a2)
	3
	0
	 
	 

	14
	Hệ thống chụp cộng hưởng từ <1,5 testla
	Hệ thống
	107
	1
	0
	 
	 

	II
	Bổ sung định mức TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bàn sấy tiêu bản
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	2
	Bể dàn tiêu bản
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	3
	Bình dẫn lưu màng phổi kín di động
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	4
	Bộ dụng cụ điều tra côn trùng
	Chiếc
	 
	 
	3
	 
	 

	5
	Bộ dụng cụ tập chức năng bàn tay
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	6
	Bộ nhuộm thủ công 12 vị trí
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	7
	Bộ nồi nấu cao cô đặc
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	8
	Bồn masage thủy lực
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	9
	Buồng xông thuốc toàn thân
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	10
	Cầu thang tập đi
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	11
	Đèn xông ngải hồng ngoại
	Chiếc
	 
	 
	3
	 
	 

	12
	Giường cho trẻ sơ sinh
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	13
	Hệ thống chiết xuất cô đặc dược liệu chân không mini
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	14
	Hệ thống điều trị bệnh lý tĩnh mạch bằng sóng cao tần
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	15
	Hệ thống điều trị thoát vị đĩa đệm bằng sóng cao tần
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	16
	Hệ thống khí oxy Trung tâm
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	17
	Hệ thống luyện tập,kiểm tra,đánh giá trương lực cơ
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	18
	Hệ thống vo viên hoàn cứng
	Hệ thống
	 
	 
	1
	 
	 

	19
	Kính lúp soi nổi
	Chiếc
	 
	 
	3
	 
	 

	20
	Máy cắt tiêu bản lạnh
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	21
	Máy cắt tiêu bản tay quay
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	22
	Máy cắt tiêu bản tự động hoàn toàn
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	23
	Máy cấy Implant
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	24
	Máy dán lamen tự động
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	25
	Máy dán nhãn
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	26
	Máy đánh bóng thuốc
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	27
	Máy điều trị bằng điện trường cao áp
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	28
	Máy điều trị bằng dòng giao thoa
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	29
	Máy điều trị bằng ion
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	30
	Máy điều trị nhiệt lạnh
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	31
	Máy đóng chai
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	32
	Máy đúc bệnh phẩm
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	33
	Máy làm viên hoàn cứng tự động
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	34
	Máy mini Spin ( Máy ly tâm )
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	35
	Máy nghiền bột
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	36
	Máy nhổ răng Piezotome
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	37
	Máy nhuộm tiêu bản tự động
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	38
	Máy Realtime PCR ( Máy chính )
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	39
	Máy rửa dược liệu
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	40
	Máy tách chiết tinh sạch DNA/RNA và protein tự động 96 mẫu
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	41
	Máy trộn thuốc bột tự động
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	42
	Máy Vorter
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	43
	Máy xử lý mô tự động
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	44
	Máy xét nghiệm Genxpert
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	45
	Ổn áp lớn cho labo (công suất 15KVA - 1 pha)
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	46
	Passbox hộp trung chuyển mẫu giữa các Lab
	Chiếc
	 
	 
	3
	 
	 

	47
	Thang gắn tường
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	48
	Thanh song song
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	49
	Trạm phẫu tích mẫu bệnh phẩm phẫu thuật
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	50
	Tủ ấm có chỉnh nhiệt độ
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	51
	Tủ đựng hoá chất
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	52
	Tủ nấu parafin
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	53
	Tủ thao tác PCR 
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 


Ghi chú: Định mức các trang thiết bị khác giữ nguyên như tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc.
 
PHỤ LỤC 11.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN LẬP THẠCH
(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	Stt
	Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số thứ tự theo QĐ 22
	Số lượng theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng tối đa sau điều chỉnh, bổ sung 
	Tên thiết bị sau sửa đổi
	

	I
	Điều chỉnh, sửa đổi số lượng so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bộ dụng cụ rút đinh Sign
	Bộ
	27
	1
	3
	 
	 

	2
	Máy khoan xương
	Chiếc
	189
	1
	3
	 
	 

	II
	Bổ sung định mức TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Trang thiết bị chuyên dùng khác cho Trung tâm
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bể tuyển nổi
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	2
	Bộ dụng cụ kết hợp xương bằng đinh Sign
	Bộ
	 
	 
	3
	 
	 

	3
	Hệ thống phẫu tích bệnh phẩm
	Hệ thống
	 
	 
	2
	 
	 

	4
	Máy cắt lát tiêu bản tự động
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	5
	Máy đo huyết động không xâm lấn USCOM
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	6
	Máy đúc bệnh phẩm
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	7
	Máy lắc máu
	Chiếc
	 
	 
	5
	 
	 

	8
	Máy nhuộm tiêu bản
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	9
	Máy xét nghiệm Genxpert
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	10
	Máy xử lý mô tự động
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 


Ghi chú: Định mức các trang thiết bị khác giữ nguyên như tại Phụ lục 11 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 
 
PHỤ LỤC 12.
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN TAM ĐẢO
(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	Stt
	Tên thiết bị
	ĐVT
	Số thứ tự theo QĐ 22
	Số lượng theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng tối đa sau điều chỉnh, bổ sung 
	Tên thiết bị sau sửa đổi
	

	A
	khối khám chữa bệnh
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	I
	Điều chỉnh, sửa đổi số lượng so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Kính hiển vi phẫu thuật mắt
	Chiếc
	101 (II-a2)
	1
	0
	 
	 

	II
	Điều chỉnh lại tên so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy gây mê kèm thở
	Chiếc
	10 (I-a1)
	4
	 
	Máy gây mê
	 

	2
	Máy Monitori theo dõi bệnh nhân 
	Chiếc
	11 (I-a1)
	28
	 
	Máy theo dõi bệnh nhân 
	 

	3
	Hệ thống nội soi phế quản
	Hệ thống
	23 (I-a1)
	2
	 
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	 

	III
	Bổ sung ttb thêm định mức so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND (bổ sung mới)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Máy X quang C Arm
	Máy
	 
	 
	1
	 
	 

	2
	Máy sấy công nghiệp
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	3
	Máy diệt khuẩn dụng cụ y tế (Tủ sấy tiệt trùng)
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	4
	Nồi hấp tiệt trùng 
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	5
	Ổn áp lớn cho labo (công suất 15KVA - 1 pha)
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	6
	Máy khuấy từ
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	7
	Máy lắc
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	8
	Tủ đựng hoá chất
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	9
	Bình phun tay (Khối lượng tịnh 4,5kg)
	Chiếc
	 
	 
	12
	 
	 

	10
	Bình phun chống dịch ULV (trọng lượng khô 11kg)
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	11
	Bộ dụng cụ điều tra côn trùng
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	12
	Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm
	Bộ
	 
	 
	1
	 
	 

	13
	Kính lúp soi nổi
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	B
	Trạm y tế xã, phường, thị trấn
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Bổ sung ttb thêm định mức so với QĐ 22 (bổ sung mới)
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bàn khám sản khoa
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	2
	Bàn để dụng cụ
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	3
	Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 

	4
	Bàn chia thuốc theo thang
	Bộ
	 
	 
	1
	 
	 

	5
	Bộ dụng cụ nhổ răng sữa
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	6
	Bộ mở khí quản cho người lớn
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	7
	Bộ mở khí quản cho trẻ em
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	8
	Bộ khám ngũ quan
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	9
	Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	10
	Cáng tay
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	11
	Cân trẻ sơ sinh
	Chiếc
	 
	 
	2
	 
	 

	12
	Cân thuốc
	Chiếc
	 
	 
	1
	 
	 

	13
	Dụng cụ sơ chế thuốc đông y
	Bộ
	 
	 
	2
	 
	 

	14
	Máy điện châm
	Cái
	 
	 
	5
	 
	 

	15
	Máy Doppler tim thai
	Cái
	 
	 
	1
	 
	 

	16
	Xe tiêm
	Cái
	 
	 
	2
	 
	 


Ghi chú: Định mức các trang thiết bị khác giữ nguyên như tại Phụ lục 12 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 
 
PHỤ LỤC 16 .
SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH
(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	Stt
	 Tên thiết bị
	Đơn vị tính
	Số TT theo QĐ 22
	Số lượng theo QĐ 22/2020/QĐ-UBND
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Định mức TTB sau sửa đổi, bổ sung
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	Số lượng tối đa sau điều chỉnh, bổ sung 
	Tên thiết bị sau sửa đổi
	

	I
	Điều chỉnh, sửa đổi tên và số lượng TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Thiết bị đo vi khí hậu 
	Chiếc 
	 II/151
	2
	4
	Máy đo vi khí hậu 
	 

	2
	Máy đo lux, temp, %Rh, db
	Chiếc 
	 II/85
	1
	3
	Máy đo ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm, tiếng ồn 
	 

	3
	Máy quang phổ hấp phụ phân tử UV-VIS hai chùm tia
	Chiếc 
	II/129
	1
	3
	Máy quang phổ tử ngoại khả kiến (UV-VIS)
	 

	4
	Tủ BOD
	Chiếc 
	II/160
	1
	2
	Máy đo nhu cầu oxy hoá sinh BOD
	 

	5
	Bếp điện đôi, bếp điện dơn
	Chiếc 
	II/2, 3
	3
	7
	Bếp điện
	 

	6
	Máy trộn mẫu
	Chiếc 
	II/139
	1
	4
	Máy đồng nhất mẫu
	 

	7
	Tủ ấm 37-42
	Chiếc 
	II/155
	5
	12
	Tủ ấm 
	 

	8
	Bộ lọc Minifort và màng lọc
	Bộ
	II/14
	2
	4
	Bộ lọc vi sinh
	 

	II
	Điều chỉnh, sửa đổi số lượng so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Cân phân tích 
	Chiếc 
	II/23
	4
	5
	 
	 

	2
	Buồng thao tác PCR
	Cái 
	II/20
	3
	6
	 
	 

	3
	Hệ thống ELISA
	Hệ thống
	II/30
	2
	4
	 
	 

	4
	Hệ thống Realtime-PCR
	Hệ thống
	II/35
	1
	3
	 
	 

	5
	Máy tách chiết tinh sạch AND/ARN/PROTEIN 
	Chiếc 
	II/39
	2
	4
	 
	 

	6
	Lò vi sóng
	Chiếc 
	II/49
	2
	4
	 
	 

	7
	Máy đo bụi hô hấp
	Chiếc 
	II/68
	1
	3
	 
	 

	8
	Máy đo clo dư trong nước
	Chiếc 
	II/71
	3
	4
	 
	 

	9
	Máy đo độ đục
	Chiếc 
	II/74
	3
	4
	 
	 

	10
	 Máy đo độ oxy hòa tan
	Chiếc 
	II/91
	1
	2
	 
	 

	11
	Máy hút ẩm
	Chiếc 
	II/103
	22
	50
	 
	 

	12
	Máy hút chân không
	Chiếc 
	II/104
	2
	4
	 
	 

	13
	Máy lắc
	Chiếc 
	II/110
	8
	16
	 
	 

	14
	Máy lọc không khí
	Chiếc 
	II/115
	2
	10
	 
	 

	15
	Máy nén khí
	Chiếc 
	II/119
	1
	2
	 
	 

	16
	Máy PCR
	Chiếc 
	II/120
	1
	2
	 
	 

	17
	Máy Vortex
	Chiếc 
	II/141
	2
	20
	 
	 

	18
	Nồi hấp ướt
	Chiếc 
	147
	6
	10
	 
	 

	19
	Tủ an toàn sinh học cấp 2
	Chiếc 
	II/158
	6
	12
	 
	 

	20
	Tủ đựng hóa chất độc hại
	Chiếc 
	II/161
	2
	6
	 
	 

	21
	Tủ lạnh âm 
	Chiếc 
	II/165
	3
	10
	 
	 

	22
	Vòi rửa mắt khẩn cấp
	Chiếc 
	II/171
	6
	12
	 
	 

	23
	Bộ dựng hình phi tuyến chuyên dụng
	Bộ
	II/11
	3
	4
	 
	 

	24
	Máy đốt điện
	Chiếc 
	II/99
	2
	4
	 
	 

	25
	Tủ sấy 
	Chiếc 
	II/170
	5
	10
	 
	 

	26
	Ghế nha khoa
	Chiếc 
	II/27
	1
	2
	 
	 

	27
	Máy X- quang di động
	Chiếc 
	I/2
	1
	2
	 
	 

	28
	Máy đo thính lực
	Chiếc 
	II/96
	3
	4
	 
	 

	29
	Máy đo chức năng hô hấp
	Chiếc 
	II/70
	4
	5
	 
	 

	30
	Máy điện não
	Chiếc 
	I/7
	2
	3
	 
	 

	III
	Điều chỉnh lại tên TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Lò phá mẫu vi sóng 
	Chiếc 
	II/50
	 
	 
	Máy phá mẫu vi sóng 
	 

	2
	Máy chưng cất đạm
	Chiếc 
	II/57
	 
	 
	Máy chiết suất đạm
	 

	3
	Máy đo tải lượng vi rút
	Chiếc 
	II/61
	 
	 
	Hệ thống đo tải lượng vi rút
	 

	4
	Máy đo phóng xạ 
	Chiếc 
	II/94
	 
	 
	Máy đo tổng hoạt độ phóng xạ Alpha, Beta
	 

	5
	Máy lọc nước deion dùng cho máy sắc ký khí
	Chiếc 
	II/116
	 
	 
	Máy lọc nước siêu sạch
	 

	6
	Tủ BOD
	Chiếc 
	II/160
	 
	 
	Máy đo nhu cầu oxy hoá sinh BOD
	 

	7
	Máy đo hơi khí độc bằng xenso
	Chiếc 
	II/82
	 
	 
	Máy đo hơi khí độc 
	 

	8
	Máy đo nhu cầu oxy hóa sinh COD+ máy phá mẫu COD
	Bộ
	II/89
	 
	 
	Máy phá mẫu COD và thiết bị đo
	 

	9
	Máy lấy mẫu không khí
	Chiếc 
	II/114
	 
	 
	Máy lấy mẫu khí 
	 

	10
	Bộ máy quay sony chuyên dụng
	Bộ
	II/17
	 
	 
	Bộ máy quay chuyên dụng
	 

	11
	Hệ thống dựng hình phi tuyến
	Hệ thống
	II/29
	 
	 
	 Bỏ mụcTB số 29 phần II theo Quyết định 22
	 

	12
	Máy ảnh chuyên nghiệp
	Chiếc 
	II/52
	 
	 
	Máy ảnh chuyên dụng
	 

	13
	Máy in sao chép chương trình trên đĩa
	Chiếc 
	II/107
	 
	 
	Case ghi đĩa/máy ghi đĩa
	 

	14
	Máy phun cỡ lớn đặt trên ô tô
	Chiếc 
	II/126
	 
	 
	 Bỏ mụcTB số 125 phần II theo Quyết định 22
	 

	15
	Bộ chiết pha rắn kèm bơm hút chân không
	Chiếc 
	II/8
	 
	 
	Hệ thống chiết pha rắn tự động
	 

	IV
	Bổ sung định mức TTB so với QĐ số 22/2020/QĐ-UBND 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Bộ lấy mẫu hơi khí thải và bụi lò đốt
	Chiếc 
	 
	0
	3
	 
	 

	2
	Hệ thống thổi khô dung môi
	Hệ thống
	 
	0
	2
	 
	 

	3
	Máy cất nước deion
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	4
	Máy đo khí hồng ngoại
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	5
	Máy làm khô khí nén
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	6
	Máy rửa dụng cụ
	Chiếc 
	 
	0
	4
	 
	 

	7
	Máy vô cơ mẫu kim loại áp suất cao
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	8
	Máy cô lắc chân không hệ ngưng tụ thẳng đứng
	Chiếc 
	 
	0
	1
	 
	 

	9
	Hệ thống chiết (SPE,SLE) tự động
	Hệ thống
	 
	0
	2
	 
	 

	10
	Đầu dò điện hóa cho sắc kí ion
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	11
	Máy sắc kí khí phân tích mẫu khí online
	Chiếc 
	 
	0
	1
	 
	 

	12
	Máy phân tích nước hiện trường đa chỉ tiêu
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	13
	Máy phân tích khí đa năng di động hiện trường
	Chiếc 
	 
	0
	4
	 
	 

	14
	Máy đo tổng lượng cacbon hữu cơ 
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	15
	Cánh tay hood phòng thí nghiệm 
	Chiếc 
	 
	0
	12
	 
	 

	16
	Máy làm đông khô
	Chiếc 
	 
	0
	1
	 
	 

	17
	Bàn cân cho cân phân tích 
	Chiếc 
	 
	0
	6
	 
	 

	18
	Máy phân tích cực phổ
	Chiếc 
	 
	0
	1
	 
	 

	19
	Chén Nikel
	Chiếc 
	 
	0
	40
	 
	 

	20
	Chén Platin
	Chiếc 
	 
	0
	40
	 
	 

	21
	Quang phổ Raman
	Chiếc 
	 
	0
	1
	 
	 

	22
	Quang phổ hồng ngoại
	Chiếc 
	 
	0
	1
	 
	 

	23
	Hệ thống giải trình tự gen
	Hệ thống
	 
	0
	1
	 
	 

	24
	Máy Mini spin
	Chiếc 
	 
	0
	10
	 
	 

	25
	Máy phá tế bào bằng siêu âm
	Chiếc 
	 
	0
	1
	 
	 

	26
	Máy xét nghiệm đông máu 
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	27
	Máy xét nghiệm máu lắng tự động 
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	28
	Bơm hút chân không dùng cho nuôi cấy tế bào
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	29
	Máy lăn chai nuôi tế bào 
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	30
	Bơm nhu động
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	31
	Kính hiển vi soi ngược
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	32
	Máy đông khô
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	33
	Hệ thống vận chuyển mẫu bằng khí nén 
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	34
	Máy nhuộm Tế bào
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	35
	Máy Cắt tế bào
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	36
	Kính hiển vi kết nối Camera và máy tính
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	37
	Máy xét nghiệm điện giải
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	38
	Máy chiết vi sóng
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	39
	Hệ thống xử lý khí thải phòng thí nghiệm
	Hệ thống
	 
	0
	5
	 
	 

	40
	Tủ An toàn sinh học cấp 3
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	41
	Thiết bị giải hấp nhiệt
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	42
	Kính Volk 
	Chiếc 
	 
	0
	5
	 
	 

	43
	Máy đo công suất khúc xạ
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 

	44
	Máy đo nhãn áp kế
	Chiếc 
	 
	0
	3
	 
	 

	45
	Máy chưng cất xianua
	Chiếc 
	 
	0
	2
	 
	 


Ghi chú: Định mức các trang thiết bị khác giữ nguyên như tại Phụ lục 16 ban hành kèm theo Quyết định số 22/2020/QĐ-UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc. 
 
PHỤ LỤC 21.
ĐỊNH MỨC TRANG THIẾT BỊ CHUYÊN DÙNG
BỆNH VIỆN GIAO THÔNG VẬN TẢI
(Kèm theo Quyết định số 29/2022/QĐ-UBND ngày 16/9/2022 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)
	Stt
	Tên, chủng loại
	Đơn vị tính
	Định mức tối đa
	Ghi chú

	I
	Trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù
	 
	 
	 

	1 
	Hệ thống X-quang
	 
	 
	 

	 
	a) Máy X quang kỹ thuật số chụp tổng quát
	Máy
	2
	 

	 
	b) Máy Xquang di động
	Máy
	2
	 

	2
	Hệ thống CT-Scanner
	 
	 
	 

	 
	a) Hệ thống chụp CT Scanner <64 lát cắt/vòng quay
	Hệ thống
	1
	 

	3
	Hệ thống chụp cộng hưởng từ ≥ 1.5 Tesla
	Hệ thống
	1
	 

	4
	Siêu âm
	 
	 
	 

	 
	a) Máy siêu âm chuyên tim mạch
	Máy
	1
	 

	 
	b) Máy siêu âm tổng quát
	Máy
	6
	 

	5
	Máy xét nghiệm sinh hóa các loại 
	Hệ thống
	5
	 

	6
	Máy xét nghiệm phân tích miễn dịch các loại
	Hệ thống
	1
	 

	7
	Máy thận nhân tạo
	Máy
	20
	 

	8
	Máy thở 
	Máy
	14
	 

	9
	Máy gây mê
	Máy
	3
	 

	10
	Máy theo dõi bệnh nhân
	Máy
	25
	 

	11
	Bơm tiêm điện
	Cái
	65
	 

	12
	Máy truyền dịch
	Máy
	65
	 

	13
	Dao mổ điện cao tần
	Cái
	3
	 

	14
	Máy phá rung tim 
	Máy
	4
	 

	15
	Hệ thống phẫu thuật nội soi
	Hệ thống
	2
	 

	16
	Đèn mổ treo trần
	Bộ
	3
	 

	17
	Đèn mổ di động
	Bộ
	2
	 

	18
	Bàn mổ
	Cái
	4
	 

	19
	Máy điện tim
	Máy
	5
	 

	20
	Máy điện não
	Máy
	1
	 

	21. Hệ thống khám nội soi
	21. Hệ thống khám nội soi
	21. Hệ thống khám nội soi
	21. Hệ thống khám nội soi
	21. Hệ thống khám nội soi

	a)
	Hệ thống nội soi tiêu hóa (dạ dày, đại tràng)
	Hệ thống
	2
	 

	b)
	Hệ thống nội soi khí quản, phế quản
	Hệ thống
	1
	 

	c)
	Hệ thống nội soi Tai mũi họng
	Hệ thống
	5
	 

	d)
	Hệ thống nội soi tiết niệu
	Hệ thống
	1
	 

	22
	Máy soi cổ tử cung
	Máy
	3
	 

	23
	Máy theo dõi sản khoa 02 chức năng
	Máy
	8
	 

	II
	Trang thiết bị chuyên dùng khác
	 
	 
	 

	1
	Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh
	Chiếc
	3
	 

	2
	Bàn đẻ đa năng
	Chiếc
	3
	 

	3
	Bàn kéo giãn cột sống đa chiều
	Chiếc
	2
	 

	4
	Bàn kéo nắn bó bột đa năng
	Chiếc
	2
	 

	5
	Bàn khám, thủ thuật sản phụ khoa
	Chiếc
	5
	 

	6
	Bàn mổ đẻ
	Chiếc
	1
	 

	7
	Bàn mổ mắt
	Chiếc
	1
	 

	8
	Bàn nghiêng tập đứng
	Chiếc
	2
	 

	9
	Bàn tay robot
	Chiếc
	2
	 

	10
	Bàn tít đựng dụng cụ
	Chiếc
	3
	 

	11
	Bộ bàn, ghế khám nội soi Tai mũi họng
	Bộ
	1
	 

	12
	Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn
	Bộ
	5
	 

	13
	Bộ dụng cụ đặt, tháo vòng tránh thai
	Bộ
	5
	 

	14
	Bộ dụng cụ đỡ đẻ
	Bộ
	5
	 

	15
	Bộ dụng cụ hồi sức người lớn
	Bộ
	2
	 

	16
	Bộ dụng cụ hút thai
	Bộ
	3
	 

	17
	Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung
	Bộ
	3
	 

	18
	Bộ dụng cụ khám phụ khoa
	Bộ
	5
	 

	19
	Bộ dụng cụ lấy bệnh phẩm soi tươi và làm tế bào âm đạo
	Bộ
	3
	 

	20
	Bộ dụng cụ mổ mộng
	Bộ
	2
	 

	21
	Bộ dụng cụ mổ quặm
	Bộ
	2
	 

	22
	Bộ dụng cụ nạo thai
	Bộ
	3
	 

	23
	Bộ dụng cụ nội soi can thiệp 
	Bộ
	2
	 

	24
	Bộ dụng cụ phẫu thuật hệ tiết niệu
	Bộ
	2
	 

	25
	Bộ dụng cụ phẫu thuật phụ khoa
	Bộ
	2
	 

	26
	Bộ dụng cụ phẫu thuật sản khoa
	Bộ
	2
	 

	27
	Bộ dụng cụ phẫu thuật vi phẫu 
	Bộ
	2
	 

	28
	Bộ dụng cụ rút đinh 
	Bộ
	2
	 

	29
	Bộ dụng cụ tiểu phẫu: chắp, lẹo, dị vật giác mạc
	Bộ
	3
	 

	30
	Bộ dụng cụ trung phẫu xương
	Bộ
	3
	 

	31
	Bộ đặt nội khí quản các cỡ
	Bộ
	10
	 

	32
	Bộ hấp tiệt trùng loại dung tích lớn 300-500 lít
	Bộ
	2
	 

	33
	Bộ hút dịch cắm tường
	Bộ
	20
	 

	34
	Bộ lấy mẫu, bảo quản và vận chuyển bệnh phẩm
	Bộ
	5
	 

	35
	Bộ phẫu thuật cắt Amydal bằng Coblator
	Bộ
	1
	 

	36
	Bộ phẫu thuật Glocom
	Bộ
	1
	 

	37
	Bộ Phẫu thuật Phaco
	Bộ
	2
	 

	38
	Bộ trung phẫu ổ bụng
	Bộ
	4
	 

	39
	Bồn rửa tay vô trùng
	Chiếc
	4
	 

	40
	Bồn thủy trị liệu toàn thân
	Chiếc
	1
	 

	41
	Bơm tiêm giảm đau tự kiểm soát PCA
	Chiếc
	2
	 

	42
	Đèn chiếu điều trị vàng da
	Chiếc
	2
	 

	43
	Đèn soi bóng đồng tử
	Chiếc
	2
	 

	44
	Đèn soi đáy mắt
	Chiếc
	3
	 

	45
	Đèn soi tĩnh mạch trẻ em
	Chiếc
	2
	 

	46
	Ghế ngồi đặc biệt cho trẻ khuyết tật
	Chiếc
	1
	 

	47
	Ghế nha khoa
	Chiếc
	3
	 

	48
	Ghế tập cơ tứ đầu đùi
	Chiếc
	4
	 

	49
	Ghế tập mạnh tay chân 
	Chiếc
	2
	 

	50
	Giàn tập đa năng tổng hợp
	Chiếc
	2
	 

	51
	Giường bệnh (Giường cấp cứu, giường đa năng)
	Chiếc
	30
	 

	52
	Giường sưởi ấm sơ sinh
	Chiếc
	3
	 

	53
	Hệ thống buồng điều trị oxy cao áp
	Hệ thống
	1
	 

	54
	Hệ thống điều trị bệnh lý tĩnh mạch bằng sóng cao tần
	Hệ thống
	1
	 

	55
	Hệ thống điều trị thoát vị đĩa đệm bằng sóng cao tần
	Hệ thống
	1
	 

	56
	Hệ thống khoan, cưa, cắt, nạo xương đa năng 
	Hệ thống
	1
	 

	57
	Hệ thống laser YAG nhãn khoa
	Hệ thống
	1
	 

	58
	Hệ thống leo núi điện tử
	Hệ thống
	4
	 

	59
	Hệ thống lọc không khí phòng mổ
	Hệ thống
	3
	 

	60
	Hệ thống lọc nước RO
	Hệ thống
	1
	 

	61
	Hệ thống luyện tập, kiểm tra, đánh giá trương lực cơ
	Hệ thống
	2
	 

	62
	Hệ thống máy sắc thuốc, đóng gói tự động
	Hệ thống
	3
	 

	63
	Hệ thống máy tập phục hồi chức năng nhiều tư thế
	Hệ thống
	2
	 

	64
	Hệ thống monitor trung tâm
	Hệ thống
	2
	 

	65
	Hệ thống Oxy trung tâm 
	Hệ thống
	1
	 

	66
	Hệ thống phẫu thuật mắt laser bao sau
	Hệ thống
	1
	 

	67
	Hệ thống phẫu thuật Phaco
	Hệ thống
	1
	 

	68
	Hệ thống Realtime PCR
	Hệ thống
	1
	 

	69
	Hệ thống rửa quả lọc
	Hệ thống
	2
	 

	70
	Hệ thống rửa tay sản khoa
	Hệ thống
	1
	 

	71
	Hệ thống tán sỏi ngoài cơ thể
	Hệ thống
	1
	 

	72
	Hệ thống tán sỏi ngược dòng
	Hệ thống
	1
	 

	73
	Hệ thống tắm trẻ sơ sinh
	Hệ thống
	1
	 

	74
	Hệ thống tấm cảm biến x-quang kỹ thuật số
	Hệ thống
	1
	 

	75
	Hệ thống tập luyện chi trên và chi dưới kiểu thụ động
	Hệ thống
	2
	 

	76
	Hệ thống xét nghiệm Elisa tự động
	Hệ thống 
	1
	 

	77
	Hệ thống xử lý chất thải rắn
	Hệ thống
	1
	 

	78
	Hệ thống xử lý nước thải
	Hệ thống
	1
	 

	79
	Hòm vận chuyển vacxin 
	Chiếc
	3
	 

	80
	Hộp lạnh đựng mẫu bệnh phẩm
	Chiếc
	5
	 

	81
	Kính hiển vi 
	Chiếc
	2
	 

	82
	Kính hiển vi phẫu thuật mạch máu, thần kinh
	Chiếc
	1
	 

	83
	Kính soi góc tiền phòng 3 mặt gương
	Chiếc
	1
	 

	84
	Kính soi góc tiền phòng 4 mặt gương
	Chiếc
	1
	 

	85
	Khung tập đứng
	Chiếc
	2
	 

	86
	Lồng ấp sơ sinh
	Chiếc
	2
	 

	87
	Lồng ấp vận chuyển trẻ sơ sinh
	Chiếc
	1
	 

	88
	Màn hình thử thị lực
	Chiếc
	3
	 

	89
	Máy áp lạnh cổ tử cung
	Chiếc
	1
	 

	90
	Máy bơm hơi tháo lồng
	Chiếc
	1
	 

	91
	Máy cắt dịch kính
	Chiếc
	2
	 

	92
	Máy cắt đốt nhiệt
	Chiếc
	1
	 

	93
	Máy cắt trĩ
	Chiếc
	1
	 

	94
	Máy cưa bột
	Chiếc
	2
	 

	95
	Máy chạy bộ 
	Chiếc
	2
	 

	96
	Máy chụp cắt lớp võng mạc
	Chiếc
	1
	 

	97
	Máy chụp đáy mắt
	Chiếc
	1
	 

	98
	Máy chụp X-quang thường quy cao tần
	Chiếc
	1
	 

	99
	Máy điện châm đa năng không dùng kim
	Chiếc
	2
	 

	100
	Máy điện trường cao áp trị liệu
	Chiếc
	5
	 

	101
	Máy điện xung các loại
	Chiếc
	23
	 

	102
	Máy điện xung, điện phân
	Chiếc
	3
	 

	103
	Máy điều trị bằng ion
	Chiếc
	1
	 

	104
	Máy điều trị sóng xung kích
	Chiếc
	3
	 

	105
	Máy điều trị bằng tia hồng ngoại
	Chiếc
	30
	 

	106
	Máy điều trị bằng tia tử ngoại 
	Chiếc
	2
	 

	107
	Máy điều trị điện xung giác hút
	Chiếc
	2
	 

	108
	Máy điều trị siêu cao tần
	Chiếc
	1
	 

	109
	Máy điều trị và luyện tập phát âm 
	Chiếc
	1
	 

	110
	Máy định lượng các vi chất dinh dưỡng
	Chiếc
	1
	 

	111
	Máy đo ánh sáng, tiếng ồn
	Chiếc
	2
	 

	112
	Máy đo bụi toàn phần
	Chiếc
	2
	 

	113
	Máy đo bức xạ nhiệt
	Chiếc
	2
	 

	114
	Máy đo chuyển hóa cơ bản
	Chiếc
	1
	 

	115
	Máy đo chức năng hô hấp
	Chiếc
	2
	 

	116
	Máy đo điện cơ
	Chiếc
	1
	 

	117
	Máy đo hàm lượng Nitrat
	Chiếc
	1
	 

	118
	Máy đo hơi khí độc
	Chiếc
	2
	 

	119
	Máy đo mật độ loãng xương
	Chiếc
	2
	 

	120
	Máy đo nồng độ cồn
	Chiếc
	4
	 

	121
	Máy đo nhãn áp
	Chiếc
	2
	 

	122
	Máy đo thị trường
	Chiếc
	2
	 

	123
	Máy đo thính lực
	Chiếc
	1
	 

	124
	Máy đốt cổ tử cung bằng sóng cao tần
	Chiếc
	1
	 

	125
	Máy đốt laser nội mạch điều trị suy tĩnh mạch
	Chiếc
	1
	 

	126
	Máy giặt công nghiệp
	Chiếc
	2
	 

	127
	Máy hấp dụng cụ
	Chiếc
	2
	 

	128
	Máy hấp tiệt trùng 
	Chiếc
	3
	 

	129
	Máy hỗ trợ nâng và di chuyển bệnh nhân liệt
	Chiếc
	1
	 

	130
	Máy kéo dãn cột sống
	Chiếc
	4
	 

	131
	Máy kích thích điều trị rối loạn chức năng nuốt
	Chiếc
	2
	 

	132
	Máy kích thích liền xương bằng siêu âm 
	Chiếc
	2
	 

	133
	Máy kích thích thần kinh cơ
	Chiếc
	2
	 

	134
	Máy kiểm tra nhanh dư lượng thuốc trừ sâu
	Chiếc
	2
	 

	135
	Máy khoan xương
	Chiếc
	3
	 

	136
	Máy khúc xạ tự động
	Chiếc
	3
	 

	137
	Máy làm ấm dịch truyền
	Chiếc
	10
	 

	138
	Máy laser châm
	Chiếc
	2
	 

	139
	Máy laser điều trị 
	Chiếc
	4
	 

	140
	Máy laser đốt cổ tử cung
	Chiếc
	1
	 

	141
	Máy lấy cao răng siêu âm
	Chiếc
	2
	 

	142
	Máy lưu huyết não
	Chiếc
	2
	 

	143
	Máy nén ép trị liệu 
	Chiếc
	10
	 

	144
	Máy nhiệt lạnh trị liệu
	Chiếc
	2
	 

	145
	Máy phân tích HbA1C
	Chiếc
	2
	 

	146
	Máy phân tích huyết học 
	Chiếc
	3
	 

	147
	Máy rửa phim tự động
	Chiếc
	1
	 

	148
	Máy rửa bằng sóng siêu âm
	Chiếc
	1
	 

	149
	Máy sấy dụng cụ
	Chiếc
	2
	 

	150
	Máy sấy đồ vải công nghiệp
	Chiếc
	2
	 

	151
	Máy siêu âm 2D
	Chiếc
	2
	 

	152
	Máy Siêu âm điều trị
	Chiếc
	3
	 

	153
	Máy siêu âm kết hợp điện xung
	Chiếc
	3
	 

	154
	Máy siêu âm mắt
	Chiếc
	2
	 

	155
	Máy siêu âm xách tay
	Chiếc
	4
	 

	156
	Máy sinh hiển vi khám mắt
	Chiếc
	3
	 

	157
	Máy sinh hiển vi phẫu thuật mắt
	Chiếc
	1
	 

	158
	Máy soi da
	Chiếc
	1
	 

	159
	Máy soi ối
	Chiếc
	1
	 

	160
	Máy sóng ngắn trị liệu
	Chiếc
	5
	 

	161
	Máy tạo oxy di động
	Chiếc
	2
	 

	162
	Máy tập chỉnh dáng đi có đai nâng trọng lượng
	Chiếc
	2
	 

	163
	Máy tập đa năng
	Chiếc
	4
	 

	164
	Máy tập đi
	Chiếc
	2
	 

	165
	Máy tập khớp gối
	Chiếc
	3
	 

	166
	Máy tập thụ động các loại khớp
	Chiếc
	4
	 

	167
	Máy tiệt trùng đồ vải
	Chiếc
	1
	 

	168
	Máy xét nghiệm điện giải đồ
	Chiếc
	2
	 

	169
	Máy xét nghiệm đông máu tự động
	Chiếc
	2
	 

	170
	Máy xét nghiệm khí máu
	Chiếc
	1
	 

	171
	Máy xét nghiệm nguồn nước 
	Chiếc
	1
	 

	172
	Máy xét nghiệm nước tiểu
	Chiếc
	5
	 

	173
	Máy xoa bóp toàn thân tự động
	Chiếc
	2
	 

	174
	Máy Xquang răng hàm mặt
	Chiếc
	2
	 

	175
	Nôi sơ sinh
	Chiếc
	5
	 

	176
	Phần mềm Bệnh án điện tử
	Hệ thống
	1
	 

	177
	Phần mềm quản lý bệnh viện và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
	Hệ thống
	1
	 

	178
	Tủ an toàn sinh học
	Chiếc
	1
	 

	179
	Tủ bảo quản máu
	Chiếc
	1
	 

	180
	Tủ bảo quản hóa chất
	Chiếc
	3
	 

	181
	Tủ đựng thiết bị nội soi
	Chiếc
	4
	 

	182
	Tủ đựng vắc xin chuyên dụng
	Chiếc
	1
	 

	183
	Tủ lạnh âm sâu
	Chiếc
	1
	 

	184
	Tủ lạnh bảo quản thuốc
	Chiếc
	2
	 

	185
	Tủ nấu Parafin
	Chiếc
	2
	 

	186
	Thanh song song
	Chiếc
	2
	 

	187
	Thiết bị từ trường trị liệu
	Chiếc
	4
	 

	188
	Xe đạp gắng sức
	Chiếc
	5
	 

	189
	Xe đạp tập trẻ em
	Chiếc
	1
	 

	190
	Xe đạp tập trở kháng điện
	Chiếc
	5
	 

	191
	Xe điện vận chuyển bệnh nhân
	Chiếc
	2
	 


 
 
